# PREFAZIONE

La pubblicazione del Prezzario di riferimento per lavori pubblici nella Regione Piemonte è il risultato di un ambizioso progetto, che si basa sulla cooperazione tra soggetti diversi, di rilevanza territoriale sia pubblica, sia privata.

La fase preparatoria, che ha visto convergere l'interesse da più ambiti, è servita per concentrare l'impegno in particolare su alcuni punti salienti: semplificazione, interazione, efficacia, massima diffusione e innovazione.

La condivisione di tali obiettivi ha portato i soggetti interessati ad accettare la formalizzazione della loro collaborazione al progetto attraverso un Protocollo di intesa, momento di sintesi e di confronto delle rispettive esperienze e metodologie.

La convergenza di tutti questi soggetti verso la creazione di un prodotto comune è un positivo risultato da ascrivere alla volontà di enti, organismi e associazioni con strutture e interessi diversi, che sono riusciti, con uno sforzo coordinato da un tavolo tecnico appositamente costituito, a dare vita a un progetto di ampio respiro, base di partenza per successivi sviluppi.

La Regione Piemonte, come capofila di questo gruppo di lavoro, ha poi coordinato i soggetti durante la fase esecutiva, dimostrando che è possibile porsi obiettivi e centrarli nei tempi prestabiliti. E questo non è che uno dei possibili interventi migliorativi di un patrimonio collettivo fatto di uomini, risorse e risultati.

ASSESSORATO ai lavori pubblici

# PREMESSA

La natura del progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale. Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, opere di pronto intervento, opere edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo gli acquedotti, l’illuminazione pubblica, gli impianti semaforici.

Esistono successive pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’Ambiente e i Lavori Pubblici, che periodicamente andavano ad aggiornare la prima versione dell'elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica. A disposizione dell'utente vi era quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti e gli altri prezzari più largamente impiegati, come quello della Città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici. È stato in seguito sottoscritto da tali soggetti un protocollo d'intesa, documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo. Non solo per la sempre crescente richiesta degli operatori, ma soprattutto in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentanti degli enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati nel frontespizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro, il quale si è assunto l'onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. A un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’associazione Anisig, oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla Cispel. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute el'evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con un apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibile esauriente e corretto.

La presente versione dell'elenco prezzi, riveduta, corretta e ampliata, si propone come il nuovo supporto per la valutazione dei costi di un intervento in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questo anche al fine di soddisfare le esigenze di settorializzazione e specificazione dei contenuti, di individuazione di sezioni tematiche, di trattazione di nuovi prodotti e tecnologie, che dominano ormai il mercato.

Questioni metodologiche

L’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000 è avvenuto tenendo conto dell'esperienza già lungamente acquisita dal Comune di Torino, il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi e attendibili. Ma per coprire l’intero repertorio di opere, materiali e attrezzature è stato fondamentale il ricorso, oltre alla Città di Torino e all’esperienza di alcuni settori regionali, ai più validi prezzari esistenti e a prezzari per opere speciali (impianti, reti, verde).

Il prezzario si divide in cinque volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza, ovvero viene evidenziato, nel frontespizio di ogni testo, qual è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro; il secondo impianti elettrici e termici; il terzo riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, come fognature, depuratori, discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”, ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto e ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l'agricoltura.

Un cenno in particolare merita il primo volume, il quale si pone come una porta di accesso per la lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale: manodopera, noleggi, trasporti, materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino. La stessa Città di Torino ha procurato i prezzari sugli impianti elettrici e termici, che vanno a comporre interamente il secondo volume.

Pare importante segnalare che, comunque, il prezzario di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, ovvero di carattere prevalentemente urbano, sia di nuova costruzione, sia, soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è creduto opportuno e adeguato utilizzare comunque i prezzi esistenti come prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti. In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciale.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino, con l'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono state mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario della città di Torino.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30 %, percentuale stabilita per spese generali utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in lire. La relativa cifra in Euro deriva dalla moltiplicazione del prezzo in lire con il cambio attuale della moneta unica.

Il prezzario è approvato con Delibera della Giunta Regionale.

La diffusione

Il prezzario del 2000 è una validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi che sono stati raccolti attorno al tavolo di lavoro attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione. L'obiettivo comune è di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione, di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di amplificare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella Regione Piemonte. Per divulgare a un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario sono stati proposti altri supporti, che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

A ogni copia dei cinque volumi è allegato un disco cd rom, che facilita le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenchi prezzi in sede di progettazione. Un pari numero di copie su disco è inoltre disponibile presso il Settore Opere Pubbliche della Regione, a Torino, e potrà essere richiesto e ricevuto gratuitamente.

In più sarà messa a disposizione tramite Internet la versione del prezzario in formato Word e in formato Asci. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della Regione Piemonte, all'interno delle pagine dedicate all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, si potrà quindi scaricare on line il prezzario, o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli obiettivi futuri

Il prezzario proposto per l’anno 2000 è la matrice per successivi interventi.

Il progetto si vanta soprattutto della certezza di aver creato un punto di partenza per interventi a venire, che sono stati sin da ora previsti da una commissione tecnica permanente, composta da alcuni rappresentanti della Regione, del Cispel, dell’Assistal, dell'Unione Edilizia del Piemonte e della Valle d'Aosta, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino. Gli obiettivi che si sono posti sono modernizzazione, snellimento, organizzazione di un indice tematico organizzato intorno a codici intelligenti, conversione ragionata in Euro.

Annualmente tale prezzario sarà aggiornato e revisionato da una commissione tecnica permanente appositamente creata.

Come già evidenziato i prezzi si intendono approvati in lire. Sarà cura della commissione tecnica permanente provvedere, nelle future edizioni, a modificare correttamente, con gli arrotondamenti decimali necessari, la rispettiva cifra in Euro. Nella presente edizione, dati i fattori di conversione prestabiliti, i prezzi sotto le duecento lire risultano pari a zero.

Acquedotti

Sezione : 05

LA PRESENTE SEZIONE È IL FRUTTO DELL'ANALISI E DELL'ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE DA PARTE DEL AZIENDA ACQUE METROPOLITANE TORINO SPA.

PER QUANTO NON CONTENUTO NELLA SEZIONE IN OGGETTO SI FA RIFERIMENTO ALLE SEZIONI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ELENCO PREZZI, IN PARTICOLARE A QUELLE RIFERITE AI "SONDAGGI, RILIEVI, INDAGINI GEOGNOSTICHE" E "OPERE EDILI".

# 05.C01A 	MANODOPERA

###### 05.C01A.V001A 	operaio specializzato

###### 05.C01A.V002A 	operaio qualificato

###### 05.C01A.V003A 	operaio comune

# 05.C02A 	NOLI

### 05.C02A.P01A 	Autocarro

###### 05.C02A.P01A.V001A 	Nolo di autocarro ribaltabile; compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; portata fino a 17 q;  a disposizione

###### 05.C02A.P01A.V001A.V001A 	escluso l'autista

h  L. 20.000

Euro:10.33

###### 05.C02A.P01A.V001A.V002A 	compreso l'autista

h  L. 53.000

Euro:27.37

###### 05.C02A.P01A.V002A 	Nolo di autocarro ribaltabile; compreso l'autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

###### 05.C02A.P01A.V002A.V001A 	portata fino a 40 q

h  L. 58.000

Euro:29.95

###### 05.C02A.P01A.V002A.V002A 	portata compresa fra i 40 e i 120 q

h  L. 70.000

Euro:36.15

###### 05.C02A.P01A.V002A.V003A 	portata compresa fra i 120 e i 180 q

h  L. 77.000

Euro:39.77

###### 05.C02A.P01A.V002A.V004A 	portata oltre i 180 q

h  L. 90.000

Euro:46.48

###### 05.C02A.P01A.V003A 	Nolo di autoarticolato per trasporti speciali con portata superiore ai 180 q

h L. 125.000

Euro:64.56

###### 05.C02A.P01A.V004A 	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della Direzione Lavori, dotato di gru idraulica; compreso l'autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

###### 05.C02A.P01A.V004A.V001A 	portata fino a 80 q, gru 4 q, allungo a 4.40 m

h  L. 78.000

Euro:40.28

###### 05.C02A.P01A.V004A.V002A 	portata oltre gli 80 q, gru 11 q, allungo a 5.50 m

h  L. 85.000

Euro:43.89

### 05.C02A.P02A 	Pala meccanica

###### 05.C02A.P02A.V001A 	Nolo di pala meccanica cingolata; compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

###### 05.C02A.P02A.V001A.V001A 	potenza fino a 60 HP

h  L. 64.000

Euro:33.05

###### 05.C02A.P02A.V001A.V002A 	potenza compresa fra i 60 e i 100 HP

h  L. 84.000

Euro:43.38

###### 05.C02A.P02A.V001A.V003A 	potenza compresa fra i 100 e i 170 HP

h  L. 101.000

Euro:52.16

###### 05.C02A.P02A.V002A 	Nolo di pala gommata con retro-escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice; compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

###### 05.C02A.P02A.V002A.V001A 	potenza fino a 80 HP

h  L. 53.000

Euro:27.37

###### 05.C02A.P02A.V002A.V002A 	potenza oltre 80 HP

h  L. 67.000

Euro:34.60

### 05.C02A.P03A 	Escavatore

###### 05.C02A.P03A.V001A 	Nolo di escavatore con benna frontale; compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

###### 05.C02A.P03A.V001A.V001A 	della capacità di 0.250 mc

h  L. 65.000

Euro:33.57

###### 05.C02A.P03A.V001A.V002A 	della capacità di 0.500 mc

h  L. 78.000

Euro:40.28

###### 05.C02A.P03A.V001A.V003A 	della capacità di 1.100 mc

h  L. 125.000

Euro:64.56

###### 05.C02A.P03A.V002A 	Nolo di mini escavatore tipo bob-cat; compreso il manovratore

h L. 57.000

Euro:29.44

### 05.C02A.P04A 	Pompa

###### 05.C02A.P04A.V001A 	Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente l'impiego; compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di effettivo impiego; escluso l'onere del manovratore

###### 05.C02A.P04A.V001A.V001A 	per pompa di potenza fino a 0.50 HP

h  L. 5.800

Euro:2.99

###### 05.C02A.P04A.V001A.V002A 	per pompa di potenza compresa fra i 0.50 e i 5 HP

h  L. 8.400

Euro:4.34

###### 05.C02A.P04A.V001A.V003A 	per pompa di potenza compresa fra i 5 e i 10 HP

h  L. 11.000

Euro:5.68

###### 05.C02A.P04A.V001A.V004A 	per pompa di potenza compresa fra i 10 e i 20 HP

h  L. 18.000

Euro:9.29

### 05.C02A.P05A 	Autogrù

###### 05.C02A.P05A.V001A 	Nolo di autogrù idraulica telescopica; compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento

###### 05.C02A.P05A.V001A.V001A 	fino alla portata di 100 q

h  L. 65.000

Euro:33.57

###### 05.C02A.P05A.V001A.V002A 	portata compresa fra i 101 e i 200 q.

h  L. 82.000

Euro:42.35

###### 05.C02A.P05A.V001A.V003A 	portata compresa fra i 201 e i 300 q.

h  L. 118.000

Euro:60.94

###### 05.C02A.P05A.V001A.V004A 	portata compresa fra i 301 e i 400 q.

h  L. 145.000

Euro:74.89

### 05.C02A.P06A 	Ponteggi

###### 05.C02A.P06A.V001A 	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo-giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di 5 cm con relativo sotto piano ( la misurazione viene effettuata in proiezione verticale );

###### 05.C02A.P06A.V001A.V001A 	per un periodo di 30 giorni

m²  L. 11.000

Euro:5.68

###### 05.C02A.P06A.V001A.V002A 	per ogni mese successivo al primo

m²  L. 2.300

Euro:1.19

###### 05.C02A.P06A.V002A 	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di 5 cm con relativo sotto piano ( la misurazione viene effettuata in proiezione verticale );

###### 05.C02A.P06A.V002A.V001A 	per un periodo di 30 giorni

m²  L. 8.300

Euro:4.29

###### 05.C02A.P06A.V002A.V002A 	per ogni mese successivo al primo

m²  L. 1.600

Euro:0.83

### 05.C02A.P07A 	Mezzi e attrezzi vari

###### 05.C02A.P07A.V001A 	Nolo di betoniera elettrica o a scoppio della capacità di 250 l

h L. 4.200

Euro:2.17

###### 05.C02A.P07A.V002A 	Nolo di piastra vibrante; compreso l'operatore, con effetto pari a 150 kg

h L. 42.000

Euro:21.69

###### 05.C02A.P07A.V003A 	Nolo di motosega per asfalto; compreso l'operatore

h L. 51.000

Euro:26.34

###### 05.C02A.P07A.V004A 	Nolo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotta d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento ( carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, ecc. ); esclusa la mano d'opera per la manovra e l'uso di scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego;

###### 05.C02A.P07A.V004A.V001A 	da 2000 l

h  L. 29.100

Euro:15.03

###### 05.C02A.P07A.V004A.V002A 	da 3000 l

h  L. 34.500

Euro:17.82

###### 05.C02A.P07A.V005A 	Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto; esclusa la mano d'opera per la manovra e l'uso per il tempo di effettivo impiego

h L. 3.200

Euro:1.65

###### 05.C02A.P07A.V006A 	Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5.5 Kw; compreso il consumo d'energia elettrica; per il tempo effettivo di impiego;

###### 05.C02A.P07A.V006A.V001A 	tipo statica

h  L. 4.100

Euro:2.12

###### 05.C02A.P07A.V006A.V002A 	tipo rotante

h  L. 8.000

Euro:4.13

###### 05.C02A.P07A.V007A 	Nolo di motosaldatrice elettrica della potenza di 5,5 Kw; compreso carburante, lubrificante, ed ogni altro onere; per il tempo effettivo di impiego

h L. 12.600

Euro:6.51

###### 05.C02A.P07A.V008A 	Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc.,compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento; esclusa la mano d'opera, per il tempo effettivo d'impiego;

###### 05.C02A.P07A.V008A.V001A 	per potenza fino a 5.5 Kw

h  L. 13.300

Euro:6.87

###### 05.C02A.P07A.V008A.V002A 	per potenza compresa fra i 5.5 e i 10 Kw

h  L. 18.000

Euro:9.29

###### 05.C02A.P07A.V009A 	Nolo di utensili portatili della potenza massima di 3 Kw; compresa l'energia e quanto necessario per il loro funzionamento; esclusa la mano d'opera, per il tempo effettivo d'impiego; per mole angolari, trapani e simili

h L. 2.900

Euro:1.49

###### 05.C02A.P07A.V010A 	Nolo di cannello ossiacetilenico completo di gomme di lunghezza adeguata, manometri, apparecchiature di sicurezza e quanto necessario per il funzionamento; esclusa la mano d'opera ed il gas; per taglio e saldature

h L. 1.900

Euro:0.98

###### 05.C02A.P07A.V011A 	Nolo di macchina operatrice per la lavorazione e saldatura dei tubi in pead

h L. 2.900

Euro:1.49

###### 05.C02A.P07A.V012A 	Nolo di impianto completo semaforico a due lanterne; al giorno

cad L. 15.000

Euro:7.75

###### 05.C02A.P07A.V013A 	Nolo di impianto completo semaforico a tre lanterne; al giorno

cad L. 20.000

Euro:10.33

# 05.C03A 	FORNITURA MATERIALI

### 05.C03A.P01A 	Leganti

# 05.C03A.P01A.P01A 	Cementi e calci

###### 05.C03A.P01A.P01A.V001A 	cemento tipo 325 in sacchi

q L. 18.000

Euro:9.29

###### 05.C03A.P01A.P01A.V002A 	cemento tipo 425 in sacchi

q L. 22.000

Euro:11.36

###### 05.C03A.P01A.P01A.V003A 	cemento a presa rapida

q L. 52.000

Euro:26.85

###### 05.C03A.P01A.P01A.V004A 	cemento osmotico per controspinta e contenimento acque

q L. 430.000

Euro:222.08

###### 05.C03A.P01A.P01A.V005A 	calce idraulica in sacchi

q L. 15.000

Euro:7.75

###### 05.C03A.P01A.P01A.V006A 	grassello di calce spenta in sacchi

q L. 20.000

Euro:10.33

###### 05.C03A.P01A.P01A.V007A 	malta reoplastica premiscelata antiritiro

q L. 150.000

Euro:77.47

###### 05.C03A.P01A.P01A.V008A 	malta espansiva per demolizioni e tagli di rocce o conglomerato cementizio anche armato; costituita da prodotto in polvere miscelata con acqua, priva di materiali tossici, altamente ecologica

kg L. 14.000

Euro:7.23

### 05.C03A.P02A 	Lapidei

# 05.C03A.P02A.P01A 	sabbia e varie

###### 05.C03A.P02A.P01A.V001A 	sabbia limosa; fornitura a piè d'opera

m³ L. 28.000

Euro:14.46

###### 05.C03A.P02A.P01A.V002A 	sabbia fine da intonaco; fornitura a piè d'opera

m³ L. 48.200

Euro:24.89

###### 05.C03A.P02A.P01A.V003A 	sabbia granita di cava o di fiume; fornitura a piè d'opera

m³ L. 48.000

Euro:24.79

###### 05.C03A.P02A.P01A.V004A 	ghiaia naturale di cava o di fiume; fornitura a piè d'opera

m³ L. 30.000

Euro:15.49

###### 05.C03A.P02A.P01A.V005A 	ghiaia semplicemente vagliata; fornitura a piè d'opera

m³ L. 27.000

Euro:13.94

###### 05.C03A.P02A.P01A.V006A 	misto frantumato (stabilizzato); fornitura a piè d'opera

m³ L. 37.700

Euro:19.47

###### 05.C03A.P02A.P01A.V007A 	pietrisco sfuso di pezzatura compresa tra 5 e 30 mm; fornitura a piè d'opera

m³ L. 36.000

Euro:18.59

###### 05.C03A.P02A.P01A.V008A 	pietrisco sfuso di pezzatura compresa tra 30 e 80 mm; fornitura a piè d'opera

m³ L. 38.000

Euro:19.62

###### 05.C03A.P02A.P01A.V009A 	pietrischetto siliceo di granulometria selezionata tra 0.8 e 2 mm; fornitura a piè d'opera

m³ L. 200.000

Euro:103.29

### 05.C03A.P03A 	Laterizi

# 05.C03A.P03A.P01A 	mattoni

###### 05.C03A.P03A.P01A.V001A 	mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a macchina

cad L. 450

Euro:0.23

###### 05.C03A.P03A.P01A.V002A 	mattoni semipieni 7x12x24

cad L. 240

Euro:0.12

### 05.C03A.P04A 	prefabbricati in cls

# 05.C03A.P04A.P01A 	pozzetti

###### 05.C03A.P04A.P01A.V001A 	base per pozzetto; diam. int. 100 cm

cad L. 89.000

Euro:45.96

###### 05.C03A.P04A.P01A.V002A 	anello per pozzetto altezza 25 cm; diam. int. 100 cm

cad L. 47.000

Euro:24.27

###### 05.C03A.P04A.P01A.V003A 	anello per pozzetto altezza 50 cm; diam. int. 100 cm

cad L. 85.000

Euro:43.89

###### 05.C03A.P04A.P01A.V004A 	calotta per pozzetto; diam. int. 100 cm

cad L. 120.000

Euro:61.97

###### 05.C03A.P04A.P01A.V005A 	base per pozzetto; diam. int. 120 cm

cad L. 100.000

Euro:51.64

###### 05.C03A.P04A.P01A.V006A 	anello per pozzetto altezza 25 cm; diam. int. 120 cm

cad L. 52.000

Euro:26.85

###### 05.C03A.P04A.P01A.V007A 	anello per pozzetto altezza 50 cm; diam. int. 120 cm

cad L. 96.000

Euro:49.58

###### 05.C03A.P04A.P01A.V008A 	calotta per pozzetti diam. int. 120 cm

cad L. 130.000

Euro:67.14

###### 05.C03A.P04A.P01A.V009A 	base per pozzetto; diam. int. 150 cm

cad L. 250.000

Euro:129.11

###### 05.C03A.P04A.P01A.V010A 	anello per pozzetto; diam. int. 150 cm

cad L. 85.000

Euro:43.89

###### 05.C03A.P04A.P01A.V011A 	soletta con botola per pozzetto; diam. int. 150 cm

cad L. 325.000

Euro:167.85

###### 05.C03A.P04A.P01A.V012A 	base per pozzetto; diam. int.  200 cm

cad L. 473.000

Euro:244.28

###### 05.C03A.P04A.P01A.V013A 	anello per pozzetto; diam. int.  200 cm

cad L. 112.000

Euro:57.84

###### 05.C03A.P04A.P01A.V014A 	soletta con botola per pozzetto; diam. int.  200 cm

cad L. 650.000

Euro:335.69

###### 05.C03A.P04A.P01A.V015A 	base per pozzetto quadrato misura 50x50x50 cm

cad L. 18.000

Euro:9.29

###### 05.C03A.P04A.P01A.V016A 	anello per pozzetto quadrato misura 50x50x50 cm

cad L. 16.000

Euro:8.26

###### 05.C03A.P04A.P01A.V017A 	coperchio per pozzetto quadrato misura 50x50 cm

cad L. 13.000

Euro:6.71

###### 05.C03A.P04A.P01A.V018A 	base per pozzetto da marciapiede misura 30x30x30 cm

cad L. 21.000

Euro:10.84

###### 05.C03A.P04A.P01A.V019A 	anello per pozzetto da marciapiede misura 30x30x15 cm

cad L. 15.000

Euro:7.75

# 05.C03A.P04A.P02A 	camere

###### 05.C03A.P04A.P02A.V001A 	base in c.a. per camera; misura 160x160 cm

cad L. 184.000

Euro:95.03

###### 05.C03A.P04A.P02A.V002A 	anello in c.a. per camera; misura 160x160 cm

cad L. 243.000

Euro:125.49

###### 05.C03A.P04A.P02A.V003A 	soletta in c.a. per camera; misura 160x160 cm

cad L. 412.000

Euro:212.78

###### 05.C03A.P04A.P02A.V004A 	base in c.a. per camera; misura 180x180 cm

cad L. 212.000

Euro:109.49

###### 05.C03A.P04A.P02A.V005A 	anello in c.a. per camera; misura 180x180 cm

cad L. 312.000

Euro:161.13

###### 05.C03A.P04A.P02A.V006A 	soletta in c.a. per camera; misura 180x180 cm

cad L. 638.000

Euro:329.49

###### 05.C03A.P04A.P02A.V007A 	base in c.a. per camera; misura 260x200 cm

cad L. 350.000

Euro:180.76

###### 05.C03A.P04A.P02A.V008A 	anello in c.a. per camera; misura 260x200 cm

cad L. 362.000

Euro:186.96

###### 05.C03A.P04A.P02A.V009A 	soletta in c.a. per camera; misura 260x200 cm

cad L. 612.000

Euro:316.07

# 05.C03A.P04A.P03A 	tubi

###### 05.C03A.P04A.P03A.V001A 	tubo di conglomerato cementizio; diam. int. 20 cm

m L. 13.000

Euro:6.71

###### 05.C03A.P04A.P03A.V002A 	tubo di conglomerato cementizio; diam. int. 30 cm

m L. 22.000

Euro:11.36

###### 05.C03A.P04A.P03A.V003A 	tubo di conglomerato cementizio; diam. int. 40 cm

m L. 34.000

Euro:17.56

###### 05.C03A.P04A.P03A.V004A 	tubo di conglomerato cementizio; diam. int. 50 cm

m L. 40.000

Euro:20.66

###### 05.C03A.P04A.P03A.V005A 	tubo di conglomerato cementizio; diam. int. 60 cm

m L. 48.000

Euro:24.79

###### 05.C03A.P04A.P03A.V006A 	tubo di conglomerato cementizio; diam. int. 80 cm

m L. 82.000

Euro:42.35

###### 05.C03A.P04A.P03A.V007A 	tubo di conglomerato cementizio; diam. int. 100 cm

m L. 105.000

Euro:54.23

###### 05.C03A.P04A.P03A.V008A 	tubo di conglomerato cementizio; diam. int. 120 cm

m L. 139.000

Euro:71.79

###### 05.C03A.P04A.P03A.V009A 	tubo di conglomerato cementizio autoportante; diam. int. 30 cm

m L. 42.000

Euro:21.69

###### 05.C03A.P04A.P03A.V010A 	tubo di conglomerato cementizio autoportante; diam. int. 40 cm

m L. 49.000

Euro:25.31

###### 05.C03A.P04A.P03A.V011A 	tubo di conglomerato cementizio autoportante; diam. int. 50 cm

m L. 69.000

Euro:35.63

###### 05.C03A.P04A.P03A.V012A 	tubo di conglomerato cementizio autoportante; diam. int. 60 cm

m L. 91.000

Euro:46.99

###### 05.C03A.P04A.P03A.V013A 	tubo di conglomerato cementizio autoportante; diam. int. 80 cm

m L. 126.000

Euro:65.07

###### 05.C03A.P04A.P03A.V014A 	tubo di conglomerato cementizio autoportante; diam. int. 100 cm

m L. 193.000

Euro:99.68

###### 05.C03A.P04A.P03A.V015A 	tubo di conglomerato cementizio autoportante; diam. int. 120 cm

m L. 254.000

Euro:131.18

### 05.C03A.P05A 	Materiali metallici

# 05.C03A.P05A.P01A 	profilati

###### 05.C03A.P05A.P01A.V001A 	acciaio a sez. tubolare mista rotonda/quadra

kg L. 3.000

Euro:1.55

###### 05.C03A.P05A.P01A.V002A 	acciaio a sezione circolare piena, profilati a sezione mista, ecc.

kg L. 1.000

Euro:0.52

###### 05.C03A.P05A.P01A.V003A 	putrella di acciaio di qualsiasi sezione

kg L. 1.500

Euro:0.77

# 05.C03A.P05A.P02A 	staffe

###### 05.C03A.P05A.P02A.V001A 	staffa ancoraggio per rubinetti; di diam. fino a 1"1/2

cad L. 7.500

Euro:3.87

###### 05.C03A.P05A.P02A.V002A 	staffa ancoraggio per pezzi speciali, saracinesche, ecc.; diam. da 60 a 100

cad L. 42.000

Euro:21.69

###### 05.C03A.P05A.P02A.V003A 	staffa per idrante DN 45

cad L. 21.000

Euro:10.84

###### 05.C03A.P05A.P02A.V004A 	staffa per idrante DN 70

cad L. 16.000

Euro:8.26

###### 05.C03A.P05A.P02A.V005A 	asta manovra per saracinesca

cad L. 42.000

Euro:21.69

# 05.C03A.P05A.P03A 	lamiere e reti

###### 05.C03A.P05A.P03A.V001A 	lamiera piana e striata

kg L. 1.500

Euro:0.77

###### 05.C03A.P05A.P03A.V002A 	lamiera traforata

kg L. 2.000

Euro:1.03

###### 05.C03A.P05A.P03A.V003A 	rete metallica elettrosaldata a maglia con tondini di diversi diametri

kg L. 1.500

Euro:0.77

# 05.C03A.P05A.P04A 	gradini e fili

###### 05.C03A.P05A.P04A.V001A 	gradini alla marinara in acciaio

cad L. 10.000

Euro:5.16

###### 05.C03A.P05A.P04A.V002A 	gradini di ghisa sferoidale per pozzetti

cad L. 15.000

Euro:7.75

###### 05.C03A.P05A.P04A.V003A 	filo di ferro nero

kg L. 1.200

Euro:0.62

###### 05.C03A.P05A.P04A.V004A 	filo di ferro zincato

kg L. 1.500

Euro:0.77

###### 05.C03A.P05A.P04A.V005A 	filo di ferro rivestito in plastica

kg L. 2.500

Euro:1.29

# 05.C03A.P05A.P05A 	chiusini

###### 05.C03A.P05A.P05A.V001A 	chiusini di ghisa sferoidale

kg L. 3.000

Euro:1.55

###### 05.C03A.P05A.P05A.V002A 	chiusini di ghisa lamellare (Ghisa grigia)

kg L. 2.000

Euro:1.03

# 05.C03A.P05A.P06A 	bulloni

###### 05.C03A.P05A.P06A.V001A 	bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diam. da 10 mm a 20 mm

kg L. 5.500

Euro:2.84

###### 05.C03A.P05A.P06A.V002A 	bulloni in acciaio zincato, completi dadi, diam. da 22 mm a 28 mm

kg L. 6.800

Euro:3.51

###### 05.C03A.P05A.P06A.V003A 	bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diam. da 30 mm a 36 mm

kg L. 8.000

Euro:4.13

###### 05.C03A.P05A.P06A.V004A 	bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diam. da oltre 36 mm

kg L. 10.000

Euro:5.16

###### 05.C03A.P05A.P06A.V005A 	bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diam. da 10 mm a 20 mm

kg L. 18.000

Euro:9.29

###### 05.C03A.P05A.P06A.V006A 	bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diam. da 22 mm a 30 mm

kg L. 26.000

Euro:13.43

### 05.C03A.P06A 	Materiali vari

# 05.C03A.P06A.P01A 	legno

###### 05.C03A.P06A.P01A.V001A 	tavole di abete per armatura

m³ L. 425.000

Euro:219.49

###### 05.C03A.P06A.P01A.V002A 	tavole di abete per ponteggi

m³ L. 425.000

Euro:219.49

###### 05.C03A.P06A.P01A.V003A 	tavole di pioppo da lavoro

m³ L. 312.000

Euro:161.13

###### 05.C03A.P06A.P01A.V004A 	puntelli squadrati triestini

m³ L. 438.000

Euro:226.21

# 05.C03A.P06A.P02A 	nastri

###### 05.C03A.P06A.P02A.V001A 	nastro segnalatore tubo larghezza 12 cm

m L. 140

Euro:---

###### 05.C03A.P06A.P02A.V002A 	nastro segnalatore tubo larghezza 24 cm

m L. 260

Euro:0.13

# 05.C03A.P06A.P03A 	vari

###### 05.C03A.P06A.P03A.V001A 	elettrodo citobasico , diam. 2.5 mm

cad L. 230

Euro:0.12

###### 05.C03A.P06A.P03A.V002A 	elettrodo citobasico , diam. 3.2 mm

cad L. 380

Euro:0.19

###### 05.C03A.P06A.P03A.V003A 	elettrodo citobasico , diam. 4.0 mm

cad L. 520

Euro:0.27

###### 05.C03A.P06A.P03A.V004A 	elettrodo citoflex , diam. 2.5 mm

cad L. 220

Euro:0.11

###### 05.C03A.P06A.P03A.V005A 	elettrodo citoflex , diam. 3.2 mm

cad L. 320

Euro:0.16

###### 05.C03A.P06A.P03A.V006A 	elettrodo citoflex , diam. 4.0 mm

cad L. 450

Euro:0.23

###### 05.C03A.P06A.P03A.V007A 	gas acetilenico

kg L. 10.000

Euro:5.16

###### 05.C03A.P06A.P03A.V008A 	ossigeno

m³ L. 6.800

Euro:3.51

### 05.C03A.P07A 	Tubazioni

# 05.C03A.P07A.P01A 	acciaio

###### 05.C03A.P07A.P01A.V001A 	tubi in acciaio elettrosaldati , senza rivestimento, per condotte di acqua potabile, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico;

###### 05.C03A.P07A.P01A.V001A.V001A 	per tubi DN 50

m  L. 7.000

Euro:3.61

###### 05.C03A.P07A.P01A.V001A.V002A 	per tubi DN 80

m  L. 10.000

Euro:5.16

###### 05.C03A.P07A.P01A.V001A.V003A 	per tubi DN 100

m  L. 15.000

Euro:7.75

###### 05.C03A.P07A.P01A.V001A.V004A 	per tubi  DN 150

m  L. 28.000

Euro:14.46

###### 05.C03A.P07A.P01A.V001A.V005A 	per tubi  DN 200

m  L. 45.000

Euro:23.24

###### 05.C03A.P07A.P01A.V001A.V006A 	per tubi  DN 250

m  L. 63.000

Euro:32.54

###### 05.C03A.P07A.P01A.V001A.V007A 	per tubi  DN 300

m  L. 80.000

Euro:41.32

###### 05.C03A.P07A.P01A.V001A.V008A 	per tubi  DN 350

m  L. 94.000

Euro:48.55

###### 05.C03A.P07A.P01A.V001A.V009A 	per tubi  DN 400

m  L. 100.000

Euro:51.64

###### 05.C03A.P07A.P01A.V001A.V010A 	per tubi  DN 500

m  L. 130.000

Euro:67.14

###### 05.C03A.P07A.P01A.V001A.V011A 	per tubi  DN 600

m  L. 200.000

Euro:103.29

###### 05.C03A.P07A.P01A.V001A.V012A 	per tubi  DN 700

m  L. 260.000

Euro:134.28

###### 05.C03A.P07A.P01A.V001A.V013A 	per tubi  DN 800

m  L. 300.000

Euro:154.94

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A 	tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici e protetti all'esterno con rivestimento bituminoso di tipo pesante, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico;

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A.V001A 	per tubi di spessore 2.9 mm; DN 50

m  L. 13.000

Euro:6.71

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A.V002A 	per tubi di spessore 2.9 mm; DN 65

m  L. 16.000

Euro:8.26

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A.V003A 	per tubi di spessore 2.9 mm; DN 80

m  L. 19.000

Euro:9.81

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A.V004A 	per tubi di spessore 3.2 mm; DN 100

m  L. 26.000

Euro:13.43

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A.V005A 	per tubi di spessore 4.0 mm; DN 150

m  L. 44.000

Euro:22.72

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A.V006A 	per tubi di spessore 5.0 mm; DN 200

m  L. 69.000

Euro:35.63

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A.V007A 	per tubi di spessore 5.6 mm; DN 250

m  L. 95.000

Euro:49.06

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A.V008A 	per tubi di spessore 5.9 mm; DN 300

m  L. 119.000

Euro:61.46

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A.V009A 	per tubi di spessore 6.3 mm; DN 350

m  L. 143.000

Euro:73.85

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A.V010A 	per tubi di spessore 6.3 mm; DN 400

m  L. 163.000

Euro:84.18

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A.V011A 	per tubi di spessore 6.3 mm; DN 450

m  L. 191.000

Euro:98.64

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A.V012A 	per tubi di pessore 6.3 mm; DN 500

m  L. 210.000

Euro:108.45

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A.V013A 	per tubi di spessore 6.3 mm; DN 600

m  L. 240.000

Euro:123.95

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A.V014A 	per tubi di spessore 7.1 mm; DN 700

m  L. 295.000

Euro:152.35

###### 05.C03A.P07A.P01A.V002A.V015A 	per tubi di spessore 7.1 mm; DN 800

m  L. 342.000

Euro:176.63

# 05.C03A.P07A.P02A 	ghisa

###### 05.C03A.P07A.P02A.V001A 	tubi in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile, con giunti tipo rapido e guarnizioni in elastomero; rivestiti internamente con cemento di alto forno;

###### 05.C03A.P07A.P02A.V001A.V001A 	per tubi di  spessore circa 6 mm, DN 60

m  L. 36.000

Euro:18.59

###### 05.C03A.P07A.P02A.V001A.V002A 	per tubi di  spessore circa 6 mm, DN 80

m  L. 43.000

Euro:22.21

###### 05.C03A.P07A.P02A.V001A.V003A 	per tubi di  spessore circa 6.1 mm, DN 100

m  L. 44.000

Euro:22.72

###### 05.C03A.P07A.P02A.V001A.V004A 	per tubi di  spessore circa 6.3 mm, DN 150

m  L. 66.000

Euro:34.09

###### 05.C03A.P07A.P02A.V001A.V005A 	per tubi di  spessore circa 6.4 mm, DN 200

m  L. 91.000

Euro:46.99

###### 05.C03A.P07A.P02A.V001A.V006A 	per tubi di  spessore circa 6.8 mm, DN 250

m  L. 119.000

Euro:61.46

###### 05.C03A.P07A.P02A.V001A.V007A 	per tubi di  spessore circa 7.2 mm, DN 300

m  L. 152.000

Euro:78.50

###### 05.C03A.P07A.P02A.V001A.V008A 	per tubi di  spessore circa 7.7 mm, DN 350

m  L. 196.000

Euro:101.22

###### 05.C03A.P07A.P02A.V001A.V009A 	per tubi di  spessore circa 8.1 mm, DN 400

m  L. 234.000

Euro:120.85

###### 05.C03A.P07A.P02A.V001A.V010A 	per tubi di  spessore circa 8.6 mm, DN 450

m  L. 269.000

Euro:138.93

###### 05.C03A.P07A.P02A.V001A.V011A 	per tubi di  spessore circa 9 mm, DN 500

m  L. 308.000

Euro:159.07

###### 05.C03A.P07A.P02A.V001A.V012A 	per tubi di  spessore circa 9.9 mm, DN 600

m  L. 393.000

Euro:202.97

# 05.C03A.P07A.P03A 	pvc

###### 05.C03A.P07A.P03A.V001A 	tubi in PVC rigido per scarico; UNI 7443/85 tipo 302;

###### 05.C03A.P07A.P03A.V001A.V001A 	per tubi diametro 50 mm

m  L. 2.700

Euro:1.39

###### 05.C03A.P07A.P03A.V001A.V002A 	per tubi diametro  63 mm

m  L. 3.100

Euro:1.60

###### 05.C03A.P07A.P03A.V001A.V003A 	per tubi diametro  80 mm

m  L. 4.000

Euro:2.06

###### 05.C03A.P07A.P03A.V001A.V004A 	per tubi diametro  110 mm

m  L. 5.000

Euro:2.58

###### 05.C03A.P07A.P03A.V001A.V005A 	per tubi diametro  125 mm

m  L. 6.300

Euro:3.25

###### 05.C03A.P07A.P03A.V001A.V006A 	per tubi diametro  140 mm

m  L. 7.300

Euro:3.77

###### 05.C03A.P07A.P03A.V001A.V007A 	per tubi diametro  160 mm

m  L. 9.000

Euro:4.65

###### 05.C03A.P07A.P03A.V001A.V008A 	per tubi diametro  200 mm

m  L. 13.800

Euro:7.13

# 05.C03A.P07A.P04A 	pead

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A 	tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;

m L. 500

Euro:0.26

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V001A 	per tubi di spessore 1.6 mm, PN 6 diam. 15 mm

m  L. 500

Euro:0.26

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V002A 	per tubi di spessore 1.6 mm, PN 6 diam. 20 mm

m  L. 650

Euro:0.33

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V003A 	per tubi di spessore 1.6 mm, PN 6 diam. 25 mm

m  L. 850

Euro:0.44

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V004A 	per tubi di spessore 1.9 mm, PN 6 diam. 32 mm

m  L. 1.240

Euro:0.64

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V005A 	per tubi di spessore 2.3 mm, PN 6 diam. 40 mm

m  L. 1.860

Euro:0.96

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V006A 	per tubi di spessore 2.9 mm, PN 6 diam. 50 mm

m  L. 2.820

Euro:1.46

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V007A 	per tubi di spessore 3.6 mm, PN 6 diam. 63 mm

m  L. 4.430

Euro:2.29

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V008A 	per tubi di spessore 4.3 mm, PN 6 diam. 75 mm

m  L. 6.280

Euro:3.24

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V009A 	per tubi di spessore 5.1 mm, PN 6 diam. 90 mm

m  L. 8.690

Euro:4.49

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V010A 	per tubi di spessore 6.3 mm, PN 6 diam. 110 mm

m  L. 12.980

Euro:6.70

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V011A 	per tubi di spessore 7.1 mm, PN 6 diam. 125 mm

m  L. 16.640

Euro:8.59

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V012A 	per tubi di spessore 8.0 mm, PN 6 diam. 140 mm

m  L. 20.860

Euro:10.77

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V013A 	per tubi di spessore 9.1 mm, PN 6 diam. 160 mm

m  L. 27.190

Euro:14.04

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V014A 	per tubi di spessore 10.2 mm, PN 6 diam. 180 mm

m  L. 34.210

Euro:17.67

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V015A 	per tubi di spessore 11.4 mm, PN 6 diam. 200 mm

m  L. 42.400

Euro:21.89

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V016A 	per tubi di spessore 12.8 mm, PN 6 diam. 225 mm

m  L. 53.390

Euro:27.57

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V017A 	per tubi di spessore 14.2 mm, PN 6 diam. 250 mm

m  L. 65.930

Euro:34.05

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V018A 	per tubi di spessore 15.9 mm, PN 6 diam. 280 mm

m  L. 82.380

Euro:42.54

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V019A 	per tubi di spessore 17.9 mm, PN 6 diam. 315 mm

m  L. 104.290

Euro:53.86

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V020A 	per tubi di spessore 20.1 mm, PN 6 diam. 355 mm

m  L. 132.170

Euro:68.26

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V021A 	per tubi di spessore 22.1 mm, PN 6 diam. 400 mm

m  L. 167.800

Euro:86.66

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V022A 	per tubi di spessore 1.9 mm, PN 10 diam. 20 mm

m  L. 720

Euro:0.37

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V023A 	per tubi di spessore 2.3 mm, PN 10 diam. 25 mm

m  L. 1.090

Euro:0.56

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V024A 	per tubi di spessore 3.0 mm, PN 10 diam. 32 mm

m  L. 1.800

Euro:0.93

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V025A 	per tubi di spessore 3.7 mm, PN 10 diam. 40 mm

m  L. 2.670

Euro:1.38

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V026A 	per tubi di spessore 4.6 mm, PN 10 diam. 50 mm

m  L. 4.160

Euro:2.15

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V027A 	per tubi di spessore 5.8 mm, PN 10 diam. 63 mm

m  L. 6.580

Euro:3.39

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V028A 	per tubi di spessore 6.9 mm, PN 10 diam. 75 mm

m  L. 9.310

Euro:4.81

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V029A 	per tubi di spessore 8.2 mm, PN 10 diam. 90 mm

m  L. 12.840

Euro:6.63

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V030A 	per tubi di spessore 10 mm, PN 10 diam. 110 mm

m  L. 19.020

Euro:9.82

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V031A 	per tubi di spessore 11.4 mm, PN 10 diam. 125 mm

m  L. 24.600

Euro:12.70

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V032A 	per tubi di spessore 12.8 mm, PN 10 diam. 140 mm

m  L. 30.900

Euro:15.96

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V033A 	per tubi di spessore 14.6 mm, PN 10 diam. 160 mm

m  L. 40.260

Euro:20.79

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V034A 	per tubi di spessore 16.4 mm, PN 10 diam. 180 mm

m  L. 50.820

Euro:26.25

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V035A 	per tubi di spessore 18.2 mm, PN 10 diam. 200 mm

m  L. 62.700

Euro:32.38

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V036A 	per tubi di spessore 20.5 mm, PN 10 diam. 225 mm

m  L. 79.320

Euro:40.96

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V037A 	per tubi di spessore 22.8 mm, PN 10 diam. 250 mm

m  L. 97.860

Euro:50.54

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V038A 	per tubi di spessore 25.5 mm, PN 10 diam. 280 mm

m  L. 122.640

Euro:63.34

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V039A 	per tubi di spessore 28.7 mm, PN 10 diam. 315 mm

m  L. 155.160

Euro:80.13

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V040A 	per tubi di spessore 32.3 mm, PN 10 diam. 355 mm

m  L. 196.800

Euro:101.64

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V041A 	per tubi di spessore 36.4 mm, PN 10 diam. 400 mm

m  L. 249.780

Euro:129.00

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V042A 	per tubi di spessore 2.8 mm, PN 16 diam. 20 mm

m  L. 1.090

Euro:0.56

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V043A 	per tubi di spessore 3.5 mm, PN 16 diam. 25 mm

m  L. 1.570

Euro:0.81

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V044A 	per tubi di spessore 4.5 mm, PN 16 diam. 32 mm

m  L. 2.610

Euro:1.35

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V045A 	per tubi di spessore 5.6 mm, PN 16 diam. 40 mm

m  L. 3.910

Euro:2.02

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V046A 	per tubi di spessore 6.9 mm, PN 16 diam. 50 mm

m  L. 6.030

Euro:3.11

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V047A 	per tubi di spessore 8.7 mm, PN 16 diam. 63 mm

m  L. 9.620

Euro:4.97

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V048A 	per tubi di spessore 10.4 mm, PN 16 diam. 75 mm

m  L. 13.670

Euro:7.06

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V049A 	per tubi di spessore 12.5 mm, PN 16 diam. 90 mm

m  L. 19.000

Euro:9.81

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V050A 	per tubi di spessore 15.2 mm, PN 16 diam. 110 mm

m  L. 28.180

Euro:14.55

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V051A 	per tubi di spessore 17.3 mm, PN 16 diam. 125 mm

m  L. 36.440

Euro:18.82

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V052A 	per tubi di spessore 19.4 mm, PN 16 diam. 140 mm

m  L. 45.700

Euro:23.60

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V053A 	per tubi di spessore 22.1 mm, PN 16 diam. 160 mm

m  L. 59.470

Euro:30.71

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V054A 	per tubi di spessore 24.9 mm, PN 16 diam. 180 mm

m  L. 75.240

Euro:38.86

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V055A 	per tubi di spessore 27.6 mm, PN 16 diam. 200 mm

m  L. 92.690

Euro:47.87

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V056A 	per tubi di spessore 31.1 mm, PN 16 diam. 225 mm

m  L. 117.520

Euro:60.69

###### 05.C03A.P07A.P04A.V001A.V057A 	per tubi di spessore 34.5 mm, PN 16 diam. 250 mm

m  L. 144.770

Euro:74.77

### 05.C03A.P08A 	Saracinesche

# 05.C03A.P08A.P01A 	ghisa

###### 05.C03A.P08A.P01A.V001A 	saracinesca in ghisa sferoidale 400-12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;

###### 05.C03A.P08A.P01A.V001A.V001A 	DN 50

cad  L. 240.000

Euro:123.95

###### 05.C03A.P08A.P01A.V001A.V002A 	DN 65

cad  L. 290.000

Euro:149.77

###### 05.C03A.P08A.P01A.V001A.V003A 	DN 80

cad  L. 325.000

Euro:167.85

###### 05.C03A.P08A.P01A.V001A.V004A 	DN 100

cad  L. 378.000

Euro:195.22

###### 05.C03A.P08A.P01A.V001A.V005A 	DN 150

cad  L. 575.000

Euro:296.96

###### 05.C03A.P08A.P01A.V001A.V006A 	DN 200

cad  L. 1.220.000

Euro:630.08

###### 05.C03A.P08A.P01A.V001A.V007A 	DN 250

cad  L. 1.760.000

Euro:908.96

###### 05.C03A.P08A.P01A.V001A.V008A 	DN 300

cad  L. 2.530.000

Euro:1306.63

###### 05.C03A.P08A.P01A.V001A.V009A 	DN 400

cad  L. 4.825.000

Euro:2491.90

###### 05.C03A.P08A.P01A.V001A.V010A 	DN 500

cad  L. 6.250.000

Euro:3227.85

###### 05.C03A.P08A.P01A.V001A.V011A 	DN 600

cad  L. 7.350.000

Euro:3795.96

# 05.C03A.P08A.P02A 	gruppi

###### 05.C03A.P08A.P02A.V001A 	gruppo di saracinesche tipo COMBI, corpo e coperchio in ghisa sferoidale 400-12 UNI 4540, rivestito con resine epossidiche, albero di manovra in acciaio inox, cunei in ghisa sferoidale rivestiti in gomma nitrilica, completo di cappellotti per l'inserimento della chiave di manovra; flangiato UNI PN 10;

###### 05.C03A.P08A.P02A.V001A.V001A 	a tre saracinesche DN 80 x  80

cad  L. 1.460.000

Euro:754.03

###### 05.C03A.P08A.P02A.V001A.V002A 	a tre saracinesche DN 100 x 100

cad  L. 1.660.000

Euro:857.32

###### 05.C03A.P08A.P02A.V001A.V003A 	a tre saracinesche DN 150 x 150

cad  L. 2.520.000

Euro:1301.47

###### 05.C03A.P08A.P02A.V001A.V004A 	a tre saracinesche DN 200 x 200

cad  L. 4.370.000

Euro:2256.92

###### 05.C03A.P08A.P02A.V001A.V005A 	a quattro saracinesche DN 80 x  80

cad  L. 1.680.000

Euro:867.65

###### 05.C03A.P08A.P02A.V001A.V006A 	a quattro saracinesche DN 100 x 100

cad  L. 2.010.000

Euro:1038.08

###### 05.C03A.P08A.P02A.V001A.V007A 	a quattro saracinesche DN 150 x 150

cad  L. 3.280.000

Euro:1693.98

###### 05.C03A.P08A.P02A.V001A.V008A 	a quattro saracinesche DN 200 x 200

cad  L. 5.710.000

Euro:2948.97

### 05.C03A.P09A 	Valvole

# 05.C03A.P09A.P01A 	farfalla

###### 05.C03A.P09A.P01A.V001A 	valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400-12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 10;

###### 05.C03A.P09A.P01A.V001A.V001A 	DN 50

cad  L. 300.000

Euro:154.94

###### 05.C03A.P09A.P01A.V001A.V002A 	DN 65

cad  L. 325.000

Euro:167.85

###### 05.C03A.P09A.P01A.V001A.V003A 	DN 80

cad  L. 360.000

Euro:185.92

###### 05.C03A.P09A.P01A.V001A.V004A 	DN 100

cad  L. 380.000

Euro:196.25

###### 05.C03A.P09A.P01A.V001A.V005A 	DN 125

cad  L. 460.000

Euro:237.57

###### 05.C03A.P09A.P01A.V001A.V006A 	DN 150

cad  L. 670.000

Euro:346.03

###### 05.C03A.P09A.P01A.V001A.V007A 	DN 200

cad  L. 820.000

Euro:423.49

###### 05.C03A.P09A.P01A.V001A.V008A 	DN 250

cad  L. 1.220.000

Euro:630.08

###### 05.C03A.P09A.P01A.V001A.V009A 	DN 300

cad  L. 1.480.000

Euro:764.36

###### 05.C03A.P09A.P01A.V001A.V010A 	DN 400

cad  L. 3.340.000

Euro:1724.97

###### 05.C03A.P09A.P01A.V001A.V011A 	DN 500

cad  L. 5.050.000

Euro:2608.11

###### 05.C03A.P09A.P01A.V001A.V012A 	DN 600

cad  L. 8.470.000

Euro:4374.39

###### 05.C03A.P09A.P01A.V002A 	valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400-12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16;

###### 05.C03A.P09A.P01A.V002A.V001A 	DN 50

cad  L. 530.000

Euro:273.72

###### 05.C03A.P09A.P01A.V002A.V002A 	DN 65

cad  L. 580.000

Euro:299.54

###### 05.C03A.P09A.P01A.V002A.V003A 	DN 80

cad  L. 640.000

Euro:330.53

###### 05.C03A.P09A.P01A.V002A.V004A 	DN 100

cad  L. 670.000

Euro:346.03

###### 05.C03A.P09A.P01A.V002A.V005A 	DN 125

cad  L. 780.000

Euro:402.84

###### 05.C03A.P09A.P01A.V002A.V006A 	DN 150

cad  L. 910.000

Euro:469.97

###### 05.C03A.P09A.P01A.V002A.V007A 	DN 200

cad  L. 1.210.000

Euro:624.91

###### 05.C03A.P09A.P01A.V002A.V008A 	DN 250

cad  L. 1.790.000

Euro:924.46

###### 05.C03A.P09A.P01A.V002A.V009A 	DN 300

cad  L. 2.080.000

Euro:1074.23

###### 05.C03A.P09A.P01A.V002A.V010A 	DN 400

cad  L. 4.720.000

Euro:2437.68

###### 05.C03A.P09A.P01A.V002A.V011A 	DN 500

cad  L. 6.990.000

Euro:3610.03

###### 05.C03A.P09A.P01A.V002A.V012A 	DN 600

cad  L. 11.180.000

Euro:5773.99

###### 05.C03A.P09A.P01A.V003A 	valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa sferoidale 500-7, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16;

###### 05.C03A.P09A.P01A.V003A.V001A 	DN 300

cad  L. 2.480.000

Euro:1280.81

###### 05.C03A.P09A.P01A.V003A.V002A 	DN 400

cad  L. 4.580.000

Euro:2365.37

###### 05.C03A.P09A.P01A.V003A.V003A 	DN 500

cad  L. 5.910.000

Euro:3052.26

###### 05.C03A.P09A.P01A.V003A.V004A 	DN 600

cad  L. 7.730.000

Euro:3992.21

###### 05.C03A.P09A.P01A.V004A 	valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa sferoidale 500-7, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 25;

###### 05.C03A.P09A.P01A.V004A.V001A 	DN 300

cad  L. 3.860.000

Euro:1993.52

###### 05.C03A.P09A.P01A.V004A.V002A 	DN 400

cad  L. 5.490.000

Euro:2835.35

###### 05.C03A.P09A.P01A.V004A.V003A 	DN 500

cad  L. 8.000.000

Euro:4131.65

###### 05.C03A.P09A.P01A.V004A.V004A 	DN 600

cad  L. 13.400.000

Euro:6920.52

###### 05.C03A.P09A.P01A.V005A 	valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400-12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche; equipaggiata di riduttore e attuatore elettrico con motore trifase e dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16;

###### 05.C03A.P09A.P01A.V005A.V001A 	DN 50

cad  L. 1.780.000

Euro:919.29

###### 05.C03A.P09A.P01A.V005A.V002A 	DN 80

cad  L. 1.825.000

Euro:942.53

###### 05.C03A.P09A.P01A.V005A.V003A 	DN 100

cad  L. 1.890.000

Euro:976.10

###### 05.C03A.P09A.P01A.V005A.V004A 	DN 150

cad  L. 2.100.000

Euro:1084.56

###### 05.C03A.P09A.P01A.V005A.V005A 	DN 200

cad  L. 2.300.000

Euro:1187.85

###### 05.C03A.P09A.P01A.V005A.V006A 	DN 250

cad  L. 2.650.000

Euro:1368.61

###### 05.C03A.P09A.P01A.V005A.V007A 	DN 300

cad  L. 4.180.000

Euro:2158.79

###### 05.C03A.P09A.P01A.V005A.V008A 	DN 400

cad  L. 5.720.000

Euro:2954.13

###### 05.C03A.P09A.P01A.V005A.V009A 	DN 500

cad  L. 7.480.000

Euro:3863.09

###### 05.C03A.P09A.P01A.V005A.V010A 	DN 600

cad  L. 9.000.000

Euro:4648.11

# 05.C03A.P09A.P02A 	ritegno

###### 05.C03A.P09A.P02A.V001A 	valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo-alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16;

###### 05.C03A.P09A.P02A.V001A.V001A 	DN 50

cad  L. 132.000

Euro:68.17

###### 05.C03A.P09A.P02A.V001A.V002A 	DN 65

cad  L. 143.000

Euro:73.85

###### 05.C03A.P09A.P02A.V001A.V003A 	DN 80

cad  L. 155.000

Euro:80.05

###### 05.C03A.P09A.P02A.V001A.V004A 	DN 100

cad  L. 220.000

Euro:113.62

###### 05.C03A.P09A.P02A.V001A.V005A 	DN 150

cad  L. 330.000

Euro:170.43

###### 05.C03A.P09A.P02A.V001A.V006A 	DN 200

cad  L. 583.000

Euro:301.09

###### 05.C03A.P09A.P02A.V001A.V007A 	DN 250

cad  L. 860.000

Euro:444.15

###### 05.C03A.P09A.P02A.V001A.V008A 	DN 300

cad  L. 1.245.000

Euro:642.99

###### 05.C03A.P09A.P02A.V001A.V009A 	DN 350

cad  L. 1.870.000

Euro:965.77

###### 05.C03A.P09A.P02A.V001A.V010A 	DN 400

cad  L. 2.540.000

Euro:1311.80

###### 05.C03A.P09A.P02A.V001A.V011A 	DN 450

cad  L. 3.565.000

Euro:1841.17

###### 05.C03A.P09A.P02A.V001A.V012A 	DN 500

cad  L. 4.710.000

Euro:2432.51

###### 05.C03A.P09A.P02A.V001A.V013A 	DN 600

cad  L. 7.600.000

Euro:3925.07

# 05.C03A.P09A.P03A 	automatiche

###### 05.C03A.P09A.P03A.V001A 	valvola automatica di regolazione costituita da corpo e coperchio in ghisa sferoidale, sede in bronzo e stelo in acciaio inox, completa di indicatore di posizione, n° 2 rubinetti a pulsante e manometro; escluso il circuito pilota; flangiata UNI PN 10;

###### 05.C03A.P09A.P03A.V001A.V001A 	DN 50

cad  L. 1.625.000

Euro:839.24

###### 05.C03A.P09A.P03A.V001A.V002A 	DN 65

cad  L. 2.000.000

Euro:1032.91

###### 05.C03A.P09A.P03A.V001A.V003A 	DN 80

cad  L. 2.440.000

Euro:1260.15

###### 05.C03A.P09A.P03A.V001A.V004A 	DN 100

cad  L. 3.320.000

Euro:1714.64

###### 05.C03A.P09A.P03A.V001A.V005A 	DN 125

cad  L. 4.740.000

Euro:2448.00

###### 05.C03A.P09A.P03A.V001A.V006A 	DN 150

cad  L. 5.500.000

Euro:2840.51

###### 05.C03A.P09A.P03A.V001A.V007A 	DN 200

cad  L. 9.600.000

Euro:4957.99

###### 05.C03A.P09A.P03A.V001A.V008A 	DN 250

cad  L. 14.220.000

Euro:7344.02

###### 05.C03A.P09A.P03A.V001A.V009A 	DN 300

cad  L. 22.670.000

Euro:11708.08

###### 05.C03A.P09A.P03A.V002A 	circuito pilota, da installare su valvola automatica, con funzione di riduttore di pressione

cad L. 1.660.000

Euro:857.32

###### 05.C03A.P09A.P03A.V003A 	circuito pilota, da installare su valvola automatica, con funzione di controllo dei livelli di massimo e minimo del serbatoio

cad L. 2.560.000

Euro:1322.13

###### 05.C03A.P09A.P03A.V004A 	circuito pilota, da installare su valvola automatica, con funzione di regolazione della portata

cad L. 3.190.000

Euro:1647.49

# 05.C03A.P09A.P04A 	sfera

###### 05.C03A.P09A.P04A.V001A 	valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 1/2"

cad L. 15.500

Euro:8.00

###### 05.C03A.P09A.P04A.V002A 	valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 3/4"

cad L. 17.500

Euro:9.04

###### 05.C03A.P09A.P04A.V003A 	valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 1"

cad L. 36.500

Euro:18.85

###### 05.C03A.P09A.P04A.V004A 	valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 1"1/4

cad L. 39.000

Euro:20.14

###### 05.C03A.P09A.P04A.V005A 	valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 1"1/2

cad L. 43.000

Euro:22.21

###### 05.C03A.P09A.P04A.V006A 	valvola a sfera, maschio-maschio , filettato gas, PN 25; diam. 3/8"

cad L. 5.500

Euro:2.84

###### 05.C03A.P09A.P04A.V007A 	valvola a sfera, maschio-maschio , filettato gas, PN 25; diam. 1/2"

cad L. 7.000

Euro:3.61

###### 05.C03A.P09A.P04A.V008A 	valvola a sfera, maschio-maschio , filettato gas, PN 25; diam. 3/4"

cad L. 9.500

Euro:4.91

###### 05.C03A.P09A.P04A.V009A 	valvola a sfera , maschio-maschio, filettato gas, PN 25; diam. 1"

cad L. 14.000

Euro:7.23

###### 05.C03A.P09A.P04A.V010A 	valvola a sfera , maschio-maschio, filettato gas, PN 25; diam. 1"1/4

cad L. 20.500

Euro:10.59

###### 05.C03A.P09A.P04A.V011A 	valvola a sfera, maschio-maschio, filettato gas, PN 25; diam. 1"1/2

cad L. 45.000

Euro:23.24

###### 05.C03A.P09A.P04A.V012A 	valvola a sfera, maschio-maschio, filettato gas, PN 25; diam. 2"

cad L. 54.500

Euro:28.15

###### 05.C03A.P09A.P04A.V013A 	valvola a sfera, maschio-maschio, filettato gas, PN 25; diam. 2"1/2

cad L. 71.000

Euro:36.67

###### 05.C03A.P09A.P04A.V014A 	valvola a sfera, maschio-maschio, filettato gas, PN 25; diam. 3"

cad L. 116.000

Euro:59.91

###### 05.C03A.P09A.P04A.V015A 	valvola a sfera con portagomma fino al diametro di 1"

cad L. 12.500

Euro:6.45

# 05.C03A.P09A.P05A 	riduttori di pressione

###### 05.C03A.P09A.P05A.V001A 	riduttore di pressione, femmina-femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 1/2"

cad L. 80.500

Euro:41.57

###### 05.C03A.P09A.P05A.V002A 	riduttore di pressione,femmina-femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 3/4"

cad L. 98.500

Euro:50.87

###### 05.C03A.P09A.P05A.V003A 	riduttore di pressione, femmina-femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 1"

cad L. 128.500

Euro:66.36

###### 05.C03A.P09A.P05A.V004A 	riduttore di pressione, femmina-femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 1"1/4

cad L. 139.000

Euro:71.79

###### 05.C03A.P09A.P05A.V005A 	riduttore di pressione, femmina-femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 1"1/2

cad L. 232.500

Euro:120.08

###### 05.C03A.P09A.P05A.V006A 	riduttore di pressione, femmina-femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 2"

cad L. 518.000

Euro:267.52

###### 05.C03A.P09A.P05A.V007A 	riduttore di pressione, femmina-femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 2"1/2

cad L. 562.500

Euro:290.51

### 05.C03A.P10A 	Giunti

# 05.C03A.P10A.P01A 	compensatori

###### 05.C03A.P10A.P01A.V001A 	giunto compensatore assiale a parete multipla, con convogliatore e soffietto in acciaio inox, flange al carbonio forate UNI PN 16;

###### 05.C03A.P10A.P01A.V001A.V001A 	DN 50

cad  L. 320.000

Euro:165.27

###### 05.C03A.P10A.P01A.V001A.V002A 	DN 65

cad  L. 360.000

Euro:185.92

###### 05.C03A.P10A.P01A.V001A.V003A 	DN 80

cad  L. 420.000

Euro:216.91

###### 05.C03A.P10A.P01A.V001A.V004A 	DN 100

cad  L. 485.000

Euro:250.48

###### 05.C03A.P10A.P01A.V001A.V005A 	DN 125

cad  L. 540.000

Euro:278.89

###### 05.C03A.P10A.P01A.V001A.V006A 	DN 150

cad  L. 600.000

Euro:309.87

###### 05.C03A.P10A.P01A.V001A.V007A 	DN 200

cad  L. 770.000

Euro:397.67

###### 05.C03A.P10A.P01A.V001A.V008A 	DN 250

cad  L. 1.020.000

Euro:526.79

###### 05.C03A.P10A.P01A.V001A.V009A 	DN 300

cad  L. 1.320.000

Euro:681.72

###### 05.C03A.P10A.P01A.V001A.V010A 	DN 350

cad  L. 1.650.000

Euro:852.15

###### 05.C03A.P10A.P01A.V001A.V011A 	DN 400

cad  L. 1.870.000

Euro:965.77

###### 05.C03A.P10A.P01A.V001A.V012A 	DN 450

cad  L. 2.420.000

Euro:1249.82

###### 05.C03A.P10A.P01A.V001A.V013A 	DN 500

cad  L. 2.750.000

Euro:1420.26

###### 05.C03A.P10A.P01A.V001A.V014A 	DN 600

cad  L. 3.960.000

Euro:2045.17

# 05.C03A.P10A.P02A 	dielettrici

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A 	giunti monolitici dielettrici, rivestiti in resine epossidiche atossiche; per una pressione massima di esercizio PN 25;

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V001A 	DN 50

cad  L. 70.000

Euro:36.15

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V002A 	DN 65

cad  L. 92.000

Euro:47.51

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V003A 	DN 80

cad  L. 110.000

Euro:56.81

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V004A 	DN 100

cad  L. 160.000

Euro:82.63

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V005A 	DN 125

cad  L. 220.000

Euro:113.62

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V006A 	DN 150

cad  L. 280.000

Euro:144.61

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V007A 	DN 200

cad  L. 450.000

Euro:232.40

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V008A 	DN 250

cad  L. 620.000

Euro:320.20

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V009A 	DN 300

cad  L. 810.000

Euro:418.33

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V010A 	DN 350

cad  L. 1.100.000

Euro:568.10

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V011A 	DN 400

cad  L. 1.450.000

Euro:748.86

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V012A 	DN 450

cad  L. 1.800.000

Euro:929.62

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V013A 	DN 500

cad  L. 2.100.000

Euro:1084.56

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V014A 	DN 600

cad  L. 3.100.000

Euro:1601.02

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V015A 	DN 700

cad  L. 3.910.000

Euro:2019.35

###### 05.C03A.P10A.P02A.V001A.V016A 	DN 800

cad  L. 5.600.000

Euro:2892.16

### 05.C03A.P11A 	Guarnizioni

# 05.C03A.P11A.P01A 	gomma

###### 05.C03A.P11A.P01A.V001A 	guarnizioni in gomma telata per DN 50-100

cad L. 2.100

Euro:1.08

###### 05.C03A.P11A.P01A.V002A 	guarnizioni in gomma telata per DN 125-150

cad L. 3.500

Euro:1.81

###### 05.C03A.P11A.P01A.V003A 	guarnizioni in gomma telata per DN 200

cad L. 5.100

Euro:2.63

###### 05.C03A.P11A.P01A.V004A 	guarnizioni in gomma telata per DN 250

cad L. 8.350

Euro:4.31

###### 05.C03A.P11A.P01A.V005A 	guarnizioni in gomma telata per DN 300

cad L. 12.000

Euro:6.19

###### 05.C03A.P11A.P01A.V006A 	guarnizioni in gomma telata per DN 350

cad L. 14.000

Euro:7.23

###### 05.C03A.P11A.P01A.V007A 	guarnizioni in gomma telata per DN 400

cad L. 18.700

Euro:9.66

###### 05.C03A.P11A.P01A.V008A 	guarnizioni in gomma telata per DN 450

cad L. 26.500

Euro:13.69

###### 05.C03A.P11A.P01A.V009A 	guarnizioni in gomma telata per DN 500

cad L. 31.000

Euro:16.01

###### 05.C03A.P11A.P01A.V010A 	guarnizioni in gomma telata per DN 600

cad L. 42.000

Euro:21.69

###### 05.C03A.P11A.P01A.V011A 	guarnizioni in gomma telata per DN 700

cad L. 51.000

Euro:26.34

###### 05.C03A.P11A.P01A.V012A 	guarnizioni in gomma telata per DN 800

cad L. 64.000

Euro:33.05

### 05.C03A.P12A 	Raccorderie

# 05.C03A.P12A.P01A 	bout (imbocco flangiato)

###### 05.C03A.P12A.P01A.V001A 	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 65

cad L. 29.500

Euro:15.23

###### 05.C03A.P12A.P01A.V002A 	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI,PN 10; diam. 80

cad L. 33.000

Euro:17.04

###### 05.C03A.P12A.P01A.V003A 	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 100

cad L. 39.500

Euro:20.40

###### 05.C03A.P12A.P01A.V004A 	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 150

cad L. 70.000

Euro:36.15

###### 05.C03A.P12A.P01A.V005A 	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 200

cad L. 119.000

Euro:61.46

###### 05.C03A.P12A.P01A.V006A 	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 250

cad L. 160.000

Euro:82.63

###### 05.C03A.P12A.P01A.V007A 	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 300

cad L. 189.000

Euro:97.61

###### 05.C03A.P12A.P01A.V008A 	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 350

cad L. 239.000

Euro:123.43

###### 05.C03A.P12A.P01A.V009A 	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 400

cad L. 288.000

Euro:148.74

###### 05.C03A.P12A.P01A.V010A 	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 450

cad L. 353.500

Euro:182.57

###### 05.C03A.P12A.P01A.V011A 	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 500

cad L. 428.000

Euro:221.04

###### 05.C03A.P12A.P01A.V012A 	bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 600

cad L. 735.500

Euro:379.85

# 05.C03A.P12A.P02A 	tulippe (tazza)

###### 05.C03A.P12A.P02A.V001A 	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 65

cad L. 48.000

Euro:24.79

###### 05.C03A.P12A.P02A.V002A 	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 80

cad L. 58.500

Euro:30.21

###### 05.C03A.P12A.P02A.V003A 	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 100

cad L. 70.000

Euro:36.15

###### 05.C03A.P12A.P02A.V004A 	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 150

cad L. 106.500

Euro:55.00

###### 05.C03A.P12A.P02A.V005A 	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 200

cad L. 157.500

Euro:81.34

###### 05.C03A.P12A.P02A.V006A 	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 250

cad L. 190.500

Euro:98.38

###### 05.C03A.P12A.P02A.V007A 	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 300

cad L. 201.500

Euro:104.07

###### 05.C03A.P12A.P02A.V008A 	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 350

cad L. 302.000

Euro:155.97

###### 05.C03A.P12A.P02A.V009A 	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 400

cad L. 394.500

Euro:203.74

###### 05.C03A.P12A.P02A.V010A 	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 450

cad L. 541.000

Euro:279.40

###### 05.C03A.P12A.P02A.V011A 	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 500

cad L. 687.500

Euro:355.06

###### 05.C03A.P12A.P02A.V012A 	tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 600

cad L. 928.000

Euro:479.27

# 05.C03A.P12A.P03A 	croci

###### 05.C03A.P12A.P03A.V001A 	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 65 x 65

cad L. 89.000

Euro:45.96

###### 05.C03A.P12A.P03A.V002A 	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 80 x 65

cad L. 91.000

Euro:46.99

###### 05.C03A.P12A.P03A.V003A 	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 80 x 80

cad L. 97.500

Euro:50.35

###### 05.C03A.P12A.P03A.V004A 	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 100 x 65

cad L. 117.500

Euro:60.68

###### 05.C03A.P12A.P03A.V005A 	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 100 x 80

cad L. 120.000

Euro:61.97

###### 05.C03A.P12A.P03A.V006A 	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 100 x 100

cad L. 137.000

Euro:70.75

###### 05.C03A.P12A.P03A.V007A 	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 150 x 80

cad L. 165.000

Euro:85.21

###### 05.C03A.P12A.P03A.V008A 	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 150 x 100

cad L. 190.000

Euro:98.13

###### 05.C03A.P12A.P03A.V009A 	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 150 x 150

cad L. 210.500

Euro:108.71

###### 05.C03A.P12A.P03A.V010A 	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 200 x 100

cad L. 316.000

Euro:163.20

###### 05.C03A.P12A.P03A.V011A 	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 200 x 150

cad L. 360.000

Euro:185.92

###### 05.C03A.P12A.P03A.V012A 	croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 200 x 200

cad L. 400.000

Euro:206.58

# 05.C03A.P12A.P04A 	curve

###### 05.C03A.P12A.P04A.V001A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 60

cad L. 67.000

Euro:34.60

###### 05.C03A.P12A.P04A.V002A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 60

cad L. 62.000

Euro:32.02

###### 05.C03A.P12A.P04A.V003A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 60

cad L. 60.000

Euro:30.99

###### 05.C03A.P12A.P04A.V004A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 60

cad L. 56.000

Euro:28.92

###### 05.C03A.P12A.P04A.V005A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 80

cad L. 100.000

Euro:51.64

###### 05.C03A.P12A.P04A.V006A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 80

cad L. 87.000

Euro:44.93

###### 05.C03A.P12A.P04A.V007A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 80

cad L. 79.000

Euro:40.80

###### 05.C03A.P12A.P04A.V008A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 80

cad L. 71.000

Euro:36.67

###### 05.C03A.P12A.P04A.V009A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 100

cad L. 112.000

Euro:57.84

###### 05.C03A.P12A.P04A.V010A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 100

cad L. 105.000

Euro:54.23

###### 05.C03A.P12A.P04A.V011A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 100

cad L. 99.000

Euro:51.13

###### 05.C03A.P12A.P04A.V012A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 100

cad L. 92.000

Euro:47.51

###### 05.C03A.P12A.P04A.V013A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 150

cad L. 170.000

Euro:87.79

###### 05.C03A.P12A.P04A.V014A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 150

cad L. 157.000

Euro:81.08

###### 05.C03A.P12A.P04A.V015A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 150

cad L. 149.000

Euro:76.95

###### 05.C03A.P12A.P04A.V016A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 150

cad L. 141.000

Euro:72.82

###### 05.C03A.P12A.P04A.V017A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 200

cad L. 205.000

Euro:105.87

###### 05.C03A.P12A.P04A.V018A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 200

cad L. 192.000

Euro:99.16

###### 05.C03A.P12A.P04A.V019A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 200

cad L. 187.000

Euro:96.58

###### 05.C03A.P12A.P04A.V020A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 200

cad L. 181.000

Euro:93.48

###### 05.C03A.P12A.P04A.V021A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 250

cad L. 307.000

Euro:158.55

###### 05.C03A.P12A.P04A.V022A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 250

cad L. 281.000

Euro:145.12

###### 05.C03A.P12A.P04A.V023A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 250

cad L. 265.000

Euro:136.86

###### 05.C03A.P12A.P04A.V024A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 250

cad L. 247.000

Euro:127.56

###### 05.C03A.P12A.P04A.V025A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 300

cad L. 451.000

Euro:232.92

###### 05.C03A.P12A.P04A.V026A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 300

cad L. 426.000

Euro:220.01

###### 05.C03A.P12A.P04A.V027A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 300

cad L. 419.000

Euro:216.39

###### 05.C03A.P12A.P04A.V028A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 300

cad L. 411.000

Euro:212.26

###### 05.C03A.P12A.P04A.V029A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 350

cad L. 542.000

Euro:279.92

###### 05.C03A.P12A.P04A.V030A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 350

cad L. 461.000

Euro:238.09

###### 05.C03A.P12A.P04A.V031A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 350

cad L. 367.000

Euro:189.54

###### 05.C03A.P12A.P04A.V032A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 400

cad L. 659.000

Euro:340.34

###### 05.C03A.P12A.P04A.V033A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 400

cad L. 595.000

Euro:307.29

###### 05.C03A.P12A.P04A.V034A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 500

cad L. 1.187.000

Euro:613.03

###### 05.C03A.P12A.P04A.V035A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 500

cad L. 960.000

Euro:495.79

###### 05.C03A.P12A.P04A.V036A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 600

cad L. 1.737.000

Euro:897.08

###### 05.C03A.P12A.P04A.V037A 	curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 600

cad L. 1.284.000

Euro:663.13

###### 05.C03A.P12A.P04A.V038A 	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 65

cad L. 34.000

Euro:17.56

###### 05.C03A.P12A.P04A.V039A 	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 65

cad L. 31.000

Euro:16.01

###### 05.C03A.P12A.P04A.V040A 	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 80

cad L. 56.000

Euro:28.92

###### 05.C03A.P12A.P04A.V041A 	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 80

cad L. 49.000

Euro:25.31

###### 05.C03A.P12A.P04A.V042A 	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 100

cad L. 69.000

Euro:35.63

###### 05.C03A.P12A.P04A.V043A 	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 100

cad L. 57.000

Euro:29.44

###### 05.C03A.P12A.P04A.V044A 	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 125

cad L. 114.000

Euro:58.88

###### 05.C03A.P12A.P04A.V045A 	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 125

cad L. 96.000

Euro:49.58

###### 05.C03A.P12A.P04A.V046A 	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 150

cad L. 134.000

Euro:69.20

###### 05.C03A.P12A.P04A.V047A 	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 150

cad L. 119.000

Euro:61.46

###### 05.C03A.P12A.P04A.V048A 	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 200

cad L. 226.000

Euro:116.72

###### 05.C03A.P12A.P04A.V049A 	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 200

cad L. 206.000

Euro:106.39

###### 05.C03A.P12A.P04A.V050A 	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 250

cad L. 315.000

Euro:162.68

###### 05.C03A.P12A.P04A.V051A 	curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 250

cad L. 242.000

Euro:124.98

# 05.C03A.P12A.P05A 	manicotti

###### 05.C03A.P12A.P05A.V001A 	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 60

cad L. 53.600

Euro:27.68

###### 05.C03A.P12A.P05A.V002A 	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 80

cad L. 66.000

Euro:34.09

###### 05.C03A.P12A.P05A.V003A 	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 100

cad L. 95.000

Euro:49.06

###### 05.C03A.P12A.P05A.V004A 	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 150

cad L. 141.000

Euro:72.82

###### 05.C03A.P12A.P05A.V005A 	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 200

cad L. 156.000

Euro:80.57

###### 05.C03A.P12A.P05A.V006A 	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 250

cad L. 165.000

Euro:85.21

###### 05.C03A.P12A.P05A.V007A 	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 300

cad L. 254.000

Euro:131.18

###### 05.C03A.P12A.P05A.V008A 	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 350

cad L. 302.000

Euro:155.97

###### 05.C03A.P12A.P05A.V009A 	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 400

cad L. 344.000

Euro:177.66

###### 05.C03A.P12A.P05A.V010A 	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 450

cad L. 595.000

Euro:307.29

###### 05.C03A.P12A.P05A.V011A 	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 500

cad L. 670.000

Euro:346.03

###### 05.C03A.P12A.P05A.V012A 	manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 600

cad L. 710.000

Euro:366.68

# 05.C03A.P12A.P06A 	giunti

###### 05.C03A.P12A.P06A.V001A 	giunto adattabile, corpo in accaio e controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione;

###### 05.C03A.P12A.P06A.V001A.V001A 	per tubi di diametro esterno 45-69 mm; diam. 50

cad  L. 192.000

Euro:99.16

###### 05.C03A.P12A.P06A.V001A.V002A 	per tubi di diametro esterno 63-87 mm; diam. 65

cad  L. 212.000

Euro:109.49

###### 05.C03A.P12A.P06A.V001A.V003A 	per tubi di diametro esterno 84-108 mm; diam. 80

cad  L. 230.000

Euro:118.78

###### 05.C03A.P12A.P06A.V001A.V004A 	per tubi di diametro esterno  93-130 mm; diam. 100

cad  L. 248.000

Euro:128.08

###### 05.C03A.P12A.P06A.V001A.V005A 	per tubi di diametro esterno 123-168 mm; diam. 125

cad  L. 297.000

Euro:153.39

###### 05.C03A.P12A.P06A.V001A.V006A 	per tubi di diametro esterno 158-182 mm; diam. 150

cad  L. 322.000

Euro:166.29

###### 05.C03A.P12A.P06A.V001A.V007A 	per tubi di diametro esterno 178-238 mm; diam. 200

cad  L. 395.000

Euro:204.00

###### 05.C03A.P12A.P06A.V001A.V008A 	per tubi di diametro esterno 236-288 mm; diam. 250

cad  L. 484.000

Euro:249.96

###### 05.C03A.P12A.P06A.V001A.V009A 	per tubi di diametro esterno 321-345 mm; diam. 300

cad  L. 986.000

Euro:509.23

###### 05.C03A.P12A.P06A.V001A.V010A 	per tubi di diametro esterno 350-393 mm; diam. 350

cad  L. 1.895.000

Euro:978.68

###### 05.C03A.P12A.P06A.V001A.V011A 	per tubi di diametro esterno 420-444 mm; diam. 400

cad  L. 2.140.000

Euro:1105.22

###### 05.C03A.P12A.P06A.V001A.V012A 	per tubi di diametro esterno 451-495 mm; diam. 450

cad  L. 2.390.000

Euro:1234.33

###### 05.C03A.P12A.P06A.V001A.V013A 	per tubi di diametro esterno 496-546 mm; diam. 500

cad  L. 2.520.000

Euro:1301.47

###### 05.C03A.P12A.P06A.V001A.V014A 	per tubi di diametro esterno 598-653 mm; diam. 600

cad  L. 2.845.000

Euro:1469.32

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A 	giunto adattabile, corpo in accaio e controflangia in ghisa sferoidale; non flangiato; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione;

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V001A 	per tubi di diametro esterno 45-69 mm; diam. 50

cad  L. 74.000

Euro:38.22

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V002A 	per tubi di diametro esterno 63-87 mm; diam. 60

cad  L. 76.000

Euro:39.25

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V003A 	per tubi di diametro esterno 84-108 mm; diam. 80

cad  L. 97.000

Euro:50.09

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V004A 	per tubi di diametro esterno 93-130 mm; diam. 100

cad  L. 119.000

Euro:61.46

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V005A 	per tubi di diametro esterno 123-182 mm; diam. 125

cad  L. 149.000

Euro:76.95

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V006A 	per tubi di diametro esterno 158-182 mm; diam. 150

cad  L. 154.000

Euro:79.53

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V007A 	per tubi di diametro esterno 178-202 mm; diam. 175

cad  L. 196.000

Euro:101.22

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V008A 	per tubi di diametro esterno 192-238 mm; diam. 200

cad  L. 225.000

Euro:116.20

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V009A 	per tubi di diametro esterno 264-310 mm; diam. 250

cad  L. 335.000

Euro:173.01

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V010A 	per tubi di diametro esterno 321-345 mm; diam. 300

cad  L. 1.146.000

Euro:591.86

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V011A 	per tubi di diametro esterno 369-393 mm; diam. 350

cad  L. 1.306.000

Euro:674.49

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V012A 	per tubi di diametro esterno 420-444 mm; diam. 400

cad  L. 1.430.000

Euro:738.53

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V013A 	per tubi di diametro esterno 451-495 mm; diam. 450

cad  L. 1.527.000

Euro:788.63

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V014A 	per tubi di diametro esterno 496-546 mm; diam. 500

cad  L. 1.858.000

Euro:959.58

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V015A 	per tubi di diametro esterno 629-692 mm; diam. 600

cad  L. 2.500.000

Euro:1291.14

###### 05.C03A.P12A.P06A.V002A.V016A 	per tubi di diametro esterno 828-852 mm; diam. 800

cad  L. 3.100.000

Euro:1601.02

###### 05.C03A.P12A.P06A.V003A 	giunto adattabile zoppo, corpo in accaio e controflangia in ghisa sferoidale; non flangiato; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione;

###### 05.C03A.P12A.P06A.V003A.V001A 	per tubi di diametro esterno 204-228 mm; diam. 200

cad  L. 710.000

Euro:366.68

###### 05.C03A.P12A.P06A.V003A.V002A 	per tubi di diametro esterno 282-306 mm; diam. 250

cad  L. 850.000

Euro:438.99

###### 05.C03A.P12A.P06A.V003A.V003A 	per tubi di diametro esterno 312-336 mm; diam. 300

cad  L. 2.370.000

Euro:1224.00

###### 05.C03A.P12A.P06A.V003A.V004A 	per tubi di diametro esterno 498-522 mm; diam. 500

cad  L. 3.160.000

Euro:1632.00

###### 05.C03A.P12A.P06A.V004A 	giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato;

###### 05.C03A.P12A.P06A.V004A.V001A 	per tubi di diametro esterno 65-85 mm; diam. 60

cad  L. 77.000

Euro:39.77

###### 05.C03A.P12A.P06A.V004A.V002A 	per tubi di diametro esterno 87-103 mm; diam. 80

cad  L. 124.000

Euro:64.04

###### 05.C03A.P12A.P06A.V004A.V003A 	per tubi di diametro esterno 108-126 mm; diam. 100

cad  L. 139.000

Euro:71.79

###### 05.C03A.P12A.P06A.V004A.V004A 	per tubi di diametro esterno 133-158 mm; diam. 125

cad  L. 277.000

Euro:143.06

###### 05.C03A.P12A.P06A.V004A.V005A 	per tubi di diametro esterno 159-184 mm; diam. 150

cad  L. 337.000

Euro:174.04

###### 05.C03A.P12A.P06A.V004A.V006A 	per tubi di diametro esterno 211-236 mm; diam. 200

cad  L. 547.000

Euro:282.50

###### 05.C03A.P12A.P06A.V004A.V007A 	per tubi di diametro esterno 262-288 mm; diam. 250

cad  L. 622.000

Euro:321.24

###### 05.C03A.P12A.P06A.V004A.V008A 	per tubi di diametro esterno 314-340 mm; diam. 300

cad  L. 1.250.000

Euro:645.57

###### 05.C03A.P12A.P06A.V004A.V009A 	per tubi di diametro esterno 360-390 mm; diam. 350

cad  L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 05.C03A.P12A.P06A.V004A.V010A 	per tubi di diametro esterno 410-460 mm; diam. 400

cad  L. 1.760.000

Euro:908.96

###### 05.C03A.P12A.P06A.V004A.V011A 	per tubi di diametro esterno 460-510 mm; diam. 450

cad  L. 1.930.000

Euro:996.76

###### 05.C03A.P12A.P06A.V004A.V012A 	per tubi di diametro esterno 510-565 mm; diam. 500

cad  L. 2.105.000

Euro:1087.14

###### 05.C03A.P12A.P06A.V004A.V013A 	per tubi di diametro esterno 610-665 mm; diam. 600

cad  L. 2.230.000

Euro:1151.69

###### 05.C03A.P12A.P06A.V005A 	giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato e derivazione non flangiata;

###### 05.C03A.P12A.P06A.V005A.V001A 	DN 60 x 1"1/4

cad  L. 177.000

Euro:91.41

###### 05.C03A.P12A.P06A.V005A.V002A 	DN 60 x 1"1/2

cad  L. 185.000

Euro:95.54

###### 05.C03A.P12A.P06A.V005A.V003A 	DN 60 x 2"

cad  L. 191.000

Euro:98.64

###### 05.C03A.P12A.P06A.V005A.V004A 	DN 80 x 1"1/2

cad  L. 221.000

Euro:114.14

###### 05.C03A.P12A.P06A.V005A.V005A 	DN 80 x 2"

cad  L. 232.000

Euro:119.82

###### 05.C03A.P12A.P06A.V005A.V006A 	DN 80 x 2"1/2

cad  L. 238.000

Euro:122.92

###### 05.C03A.P12A.P06A.V005A.V007A 	DN 100 x 2"

cad  L. 269.000

Euro:138.93

###### 05.C03A.P12A.P06A.V005A.V008A 	DN 100 x 2"1/2

cad  L. 280.000

Euro:144.61

###### 05.C03A.P12A.P06A.V005A.V009A 	DN 150 x 4"

cad  L. 450.000

Euro:232.40

###### 05.C03A.P12A.P06A.V005A.V010A 	DN 250 x 3"

cad  L. 855.000

Euro:441.57

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A 	giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato e derivazione flangiata UNI PN 10;

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V001A 	DN 60 x 50

cad  L. 176.000

Euro:90.89

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V002A 	DN 80 x 65

cad  L. 239.000

Euro:123.43

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V003A 	DN 100 x 65

cad  L. 376.000

Euro:194.19

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V004A 	DN 100 x 80

cad  L. 392.000

Euro:202.45

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V005A 	DN 125 x 50

cad  L. 429.000

Euro:221.56

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V006A 	DN 125 x 65

cad  L. 448.000

Euro:231.37

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V007A 	DN 150 x 65

cad  L. 525.000

Euro:271.14

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V008A 	DN 150 x 80

cad  L. 550.000

Euro:284.05

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V009A 	DN 150 x 100

cad  L. 605.000

Euro:312.46

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V010A 	DN 200 x 65

cad  L. 620.000

Euro:320.20

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V011A 	DN 200 x 80

cad  L. 646.000

Euro:333.63

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V012A 	DN 200 x 100

cad  L. 690.000

Euro:356.35

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V013A 	DN 250 x 80

cad  L. 1.284.000

Euro:663.13

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V014A 	DN 250 x 150

cad  L. 1.471.000

Euro:759.71

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V015A 	DN 300 x 150

cad  L. 1.586.000

Euro:819.10

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V016A 	DN 350 x 150

cad  L. 1.745.000

Euro:901.22

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V017A 	DN 400 x 150

cad  L. 2.175.000

Euro:1123.29

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V018A 	DN 400 x 200

cad  L. 2.625.000

Euro:1355.69

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V019A 	DN 450 x 150

cad  L. 3.150.000

Euro:1626.84

###### 05.C03A.P12A.P06A.V006A.V020A 	DN 500 x 150

cad  L. 3.680.000

Euro:1900.56

# 05.C03A.P12A.P07A 	rubinetti

###### 05.C03A.P12A.P07A.V001A 	rubinetti a sfera per sfiati, PN 6-16; diam. 3/8"

cad L. 8.500

Euro:4.39

###### 05.C03A.P12A.P07A.V002A 	rubinetti a sfera per sfiati, PN 6-16; diam. 1/2"

cad L. 10.500

Euro:5.42

###### 05.C03A.P12A.P07A.V003A 	rubinetti a sfera per sfiati, PN 6-16; diam. 3/4"

cad L. 15.000

Euro:7.75

###### 05.C03A.P12A.P07A.V004A 	rubinetti a sfera per sfiati, PN 6-16; diam. 1"

cad L. 24.000

Euro:12.39

###### 05.C03A.P12A.P07A.V005A 	rubinetti a sfera per sfiati, PN 6-16; diam. 1"1/2

cad L. 45.000

Euro:23.24

###### 05.C03A.P12A.P07A.V006A 	rubinetti a sfera per sfiati, PN 6-16; diam. 2"

cad L. 83.000

Euro:42.86

### 05.C03A.P13A 	Pezzi speciali

# 05.C03A.P13A.P01A 	pezzi speciali

###### 05.C03A.P13A.P01A.V001A 	pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diam. fino al 150

kg L. 9.000

Euro:4.65

###### 05.C03A.P13A.P01A.V002A 	pezzi speciali in acciaio:curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diam. da 175 a 300

kg L. 8.000

Euro:4.13

###### 05.C03A.P13A.P01A.V003A 	pezzi speciali in acciaio:curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diam. da 350 a 500

kg L. 7.500

Euro:3.87

###### 05.C03A.P13A.P01A.V004A 	pezzi speciali in acciaio:curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diam. oltre il 500

kg L. 6.500

Euro:3.36

###### 05.C03A.P13A.P01A.V005A 	pezzi speciali in acciaio: selle, mensole, ecc.;

kg L. 7.000

Euro:3.61

###### 05.C03A.P13A.P01A.V006A 	pezzi speciali in ghisa sferoidale; diam. fino al 150

kg L. 12.000

Euro:6.19

###### 05.C03A.P13A.P01A.V007A 	pezzi speciali in ghisa sferoidale; diam. da 175 a 300

kg L. 11.000

Euro:5.68

###### 05.C03A.P13A.P01A.V008A 	pezzi speciali in ghisa sferoidale; diam. da 350 a 500

kg L. 10.000

Euro:5.16

###### 05.C03A.P13A.P01A.V009A 	pezzi speciali in ghisa sferoidale; diam. oltre il 500

kg L. 9.000

Euro:4.65

###### 05.C03A.P13A.P01A.V010A 	pezzi speciali in acciaio inox; diam. fino al 150

kg L. 27.500

Euro:14.20

###### 05.C03A.P13A.P01A.V011A 	pezzi speciali in acciaio inox; diam. da 175 a 300

kg L. 25.000

Euro:12.91

###### 05.C03A.P13A.P01A.V012A 	pezzi speciali in acciaio inox; diam. da 350 a 500

kg L. 22.500

Euro:11.62

###### 05.C03A.P13A.P01A.V013A 	pezzi speciali in acciaio inox; diam. oltre il 500

kg L. 20.500

Euro:10.59

# 05.C03A.P13A.P02A 	flange

###### 05.C03A.P13A.P02A.V001A 	flange in acciaio da saldare; fino a DN 300

kg L. 8.000

Euro:4.13

###### 05.C03A.P13A.P02A.V002A 	flange in acciaio da saldare; da DN 350 a DN 500

kg L. 9.000

Euro:4.65

###### 05.C03A.P13A.P02A.V003A 	flange in acciaio da saldare; oltre a DN 500

kg L. 10.000

Euro:5.16

###### 05.C03A.P13A.P02A.V004A 	flangia biconica per tubi PVC UNI, PN 10; diam. 65 x 75

cad L. 30.500

Euro:15.75

###### 05.C03A.P13A.P02A.V005A 	flangia biconica per tubi PVC UNI, PN 10; diam. 80 x 90

cad L. 32.500

Euro:16.78

###### 05.C03A.P13A.P02A.V006A 	flangia biconica per tubi PVC UNI, PN 10; diam. 100 x 110

cad L. 40.500

Euro:20.92

###### 05.C03A.P13A.P02A.V007A 	flangia biconica per tubi PVC UNI, PN 10; diam. 125 x 140

cad L. 49.500

Euro:25.56

###### 05.C03A.P13A.P02A.V008A 	flangia biconica per tubi PVC UNI, PN 10; diam. 150 x 160

cad L. 60.500

Euro:31.24

###### 05.C03A.P13A.P02A.V009A 	flangia biconica per tubi PVC UNI, PN 10; diam. 200 x 200

cad L. 102.500

Euro:52.94

###### 05.C03A.P13A.P02A.V010A 	flangia biconica per tubi PVC UNI, PN 10; diam. 250 x 280

cad L. 151.500

Euro:78.24

###### 05.C03A.P13A.P02A.V011A 	flangia con giunto per tubi pead UNI, PN 10; diam. 80 x 90

cad L. 58.500

Euro:30.21

###### 05.C03A.P13A.P02A.V012A 	flangia con giunto per tubi pead UNI, PN 10; diam. 100 x 110

cad L. 73.500

Euro:37.96

###### 05.C03A.P13A.P02A.V013A 	flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diam. 50 x 63

cad L. 30.000

Euro:15.49

###### 05.C03A.P13A.P02A.V014A 	flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diam. 65 x 75

cad L. 45.000

Euro:23.24

###### 05.C03A.P13A.P02A.V015A 	flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diam. 80 x 90

cad L. 58.000

Euro:29.95

###### 05.C03A.P13A.P02A.V016A 	flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diam. 100 x 110

cad L. 82.000

Euro:42.35

###### 05.C03A.P13A.P02A.V017A 	flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diam. 150 x 160

cad L. 92.500

Euro:47.77

###### 05.C03A.P13A.P02A.V018A 	flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10; diam. 65 x 75

cad L. 35.000

Euro:18.07

###### 05.C03A.P13A.P02A.V019A 	flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10; diam. 80 x 90

cad L. 48.000

Euro:24.79

###### 05.C03A.P13A.P02A.V020A 	flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10; diam. 100 x 110

cad L. 75.500

Euro:38.99

# 05.C03A.P13A.P03A 	collari

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A 	collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale,filettato gas completa di guarnizione di gomma ed una staffa di bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi e rondelle piane;

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V001A 	per tubi DN 32

cad  L. 11.000

Euro:5.68

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V002A 	per tubi DN 40

cad  L. 13.000

Euro:6.71

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V003A 	per tubi DN 50

cad  L. 15.000

Euro:7.75

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V004A 	per tubi DN 60

cad  L. 18.000

Euro:9.29

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V005A 	per tubi DN 80

cad  L. 23.000

Euro:11.88

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V006A 	per tubi DN 100

cad  L. 32.000

Euro:16.53

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V007A 	per tubi DN 125

cad  L. 38.000

Euro:19.62

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V008A 	per tubi DN 150

cad  L. 42.000

Euro:21.69

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V009A 	per tubi DN 200

cad  L. 48.000

Euro:24.79

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V010A 	per tubi DN 250

cad  L. 60.000

Euro:30.99

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V011A 	per tubi DN 300

cad  L. 72.000

Euro:37.18

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V012A 	per tubi DN 350

cad  L. 90.000

Euro:46.48

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V013A 	per tubi DN 400

cad  L. 104.000

Euro:53.71

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V014A 	per tubi DN 450

cad  L. 126.000

Euro:65.07

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V015A 	per tubi DN 500

cad  L. 146.000

Euro:75.40

###### 05.C03A.P13A.P03A.V001A.V016A 	per tubi DN 600

cad  L. 165.000

Euro:85.21

###### 05.C03A.P13A.P03A.V002A 	collare di presa di ghisa sferoidale costituito da due semicilindri simili e contrapposti di cui uno dotato di derivazione filettata gas e uniti da bulloni in acciaio zincato; per tubi di pead;

cad L. 13.000

Euro:6.71

###### 05.C03A.P13A.P03A.V002A.V001A 	fino a diam. 50

cad  L. 13.000

Euro:6.71

###### 05.C03A.P13A.P03A.V002A.V002A 	diam. 63

cad  L. 29.000

Euro:14.98

###### 05.C03A.P13A.P03A.V002A.V003A 	diam. 75

cad  L. 37.000

Euro:19.11

###### 05.C03A.P13A.P03A.V002A.V004A 	diam. 90

cad  L. 41.000

Euro:21.17

###### 05.C03A.P13A.P03A.V002A.V005A 	diam. 110

cad  L. 43.000

Euro:22.21

###### 05.C03A.P13A.P03A.V002A.V006A 	diam. 140

cad  L. 48.000

Euro:24.79

###### 05.C03A.P13A.P03A.V002A.V007A 	diam. 140

cad  L. 49.000

Euro:25.31

###### 05.C03A.P13A.P03A.V002A.V008A 	diam. 160

cad  L. 56.000

Euro:28.92

###### 05.C03A.P13A.P03A.V002A.V009A 	diam. 180

cad  L. 60.000

Euro:30.99

###### 05.C03A.P13A.P03A.V002A.V010A 	diam. 200

cad  L. 70.000

Euro:36.15

###### 05.C03A.P13A.P03A.V003A 	collare di tenuta lungo adattabile costituito da nastro di acciaio inox, morsetti di ghisa malleabile, bulloni di acciaio zincato e guarnizione in neoprene;

###### 05.C03A.P13A.P03A.V003A.V001A 	per tubi di diametro esterno  76-83 mm; DN 60

cad  L. 41.000

Euro:21.17

###### 05.C03A.P13A.P03A.V003A.V002A 	per tubi di diametro esterno  88-110 mm; DN 80

cad  L. 45.000

Euro:23.24

###### 05.C03A.P13A.P03A.V003A.V003A 	per tubi di diametro esterno  114-137 mm; DN 100

cad  L. 68.000

Euro:35.12

###### 05.C03A.P13A.P03A.V003A.V004A 	per tubi di diametro esterno  138-160 mm; DN 125

cad  L. 71.000

Euro:36.67

###### 05.C03A.P13A.P03A.V003A.V005A 	per tubi di diametro esterno  160-182 mm; DN 150

cad  L. 81.000

Euro:41.83

###### 05.C03A.P13A.P03A.V003A.V006A 	per tubi di diametro esterno  193-213 mm; DN 175

cad  L. 87.000

Euro:44.93

###### 05.C03A.P13A.P03A.V003A.V007A 	per tubi di diametro esterno  202-224 mm; DN 200

cad  L. 92.000

Euro:47.51

###### 05.C03A.P13A.P03A.V003A.V008A 	per tubi di diametro esterno  262-284 mm; DN 250

cad  L. 115.000

Euro:59.39

###### 05.C03A.P13A.P03A.V003A.V009A 	per tubi di diametro esterno  324-344 mm; DN 300

cad  L. 162.000

Euro:83.67

###### 05.C03A.P13A.P03A.V003A.V010A 	per tubi di diametro esterno  365-387 mm; DN 350

cad  L. 190.000

Euro:98.13

###### 05.C03A.P13A.P03A.V003A.V011A 	per tubi di diametro esterno  423-443 mm; DN 400

cad  L. 225.000

Euro:116.20

### 05.C03A.P14A 	Bocche incendio

# 05.C03A.P14A.P01A 	bocche incendio

###### 05.C03A.P14A.P01A.V001A 	bocchettone per colonna bocca incendio UNI; diam. 45

cad L. 71.000

Euro:36.67

###### 05.C03A.P14A.P01A.V002A 	bocchettone per colonna bocca incendio UNI; diam. 70

cad L. 87.500

Euro:45.19

###### 05.C03A.P14A.P01A.V003A 	colonna sopra-suolo UNI  altezza 500 mm; diam. 70

cad L. 140.000

Euro:72.30

###### 05.C03A.P14A.P01A.V004A 	colonna sopra-suolo UNI  altezza 700 mm; diam. 70

cad L. 157.500

Euro:81.34

###### 05.C03A.P14A.P01A.V005A 	colonna sopra-suolo UNI  altezza 900 mm; diam. 70

cad L. 183.000

Euro:94.51

###### 05.C03A.P14A.P01A.V006A 	girello in ottone per bocche incendio UNI; diam. 45

cad L. 6.000

Euro:3.09

###### 05.C03A.P14A.P01A.V007A 	girello in ottone per bocche incendio UNI; diam. 70

cad L. 12.000

Euro:6.19

###### 05.C03A.P14A.P01A.V008A 	raccordo in ottone maschio-femmina UNI; diam. 45 x 1"1/2

cad L. 9.000

Euro:4.65

###### 05.C03A.P14A.P01A.V009A 	raccordo in ottone maschio-maschio UNI; diam. 45 x 1"1/2

cad L. 13.000

Euro:6.71

###### 05.C03A.P14A.P01A.V010A 	raccordo in ottone maschio-femmina UNI; diam. 70 x 2"

cad L. 22.000

Euro:11.36

###### 05.C03A.P14A.P01A.V011A 	raccordo in ottone maschio-maschio UNI; diam. 70 x 2"

cad L. 30.000

Euro:15.49

###### 05.C03A.P14A.P01A.V012A 	raccordo in ottone maschio-femmina UNI; diam. 70 x 2"1/2

cad L. 26.000

Euro:13.43

###### 05.C03A.P14A.P01A.V013A 	raccordo in ottone maschio-maschio UNI; diam. 70 x 2"1/2

cad L. 36.500

Euro:18.85

###### 05.C03A.P14A.P01A.V014A 	targa ovale per segnalazione bocca antincendio

cad L. 3.000

Euro:1.55

###### 05.C03A.P14A.P01A.V015A 	targa rotonda per segnalazione bocca antincendio

cad L. 2.500

Euro:1.29

# 05.C03A.P14A.P02A 	idranti

###### 05.C03A.P14A.P02A.V001A 	bocchettone per colonna idrante VPPTO; diam. 45

cad L. 60.500

Euro:31.24

###### 05.C03A.P14A.P02A.V002A 	colonna sotto-suolo VPPTO altezza 500 mm; diam. 45

cad L. 107.000

Euro:55.26

###### 05.C03A.P14A.P02A.V003A 	colonna sotto-suolo VPPTO altezza 700 mm; diam. 45

cad L. 164.500

Euro:84.96

###### 05.C03A.P14A.P02A.V004A 	colonna sotto-suolo VPPTO altezza 900 mm; diam. 45

cad L. 222.000

Euro:114.65

###### 05.C03A.P14A.P02A.V005A 	raccordo in ottone VPPTO femmina-maschio UNI; diam. 45 x 45

cad L. 50.000

Euro:25.82

###### 05.C03A.P14A.P02A.V006A 	raccordo in ottone VPPTO femmina-maschio UNI; diam. 45 x 70

cad L. 81.500

Euro:42.09

### 05.C03A.P15A 	Misuratori

# 05.C03A.P15A.P01A 	elettromagnetici

###### 05.C03A.P15A.P01A.V001A 	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 50

cad L. 3.046.000

Euro:1573.13

###### 05.C03A.P15A.P01A.V002A 	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 65

cad L. 3.100.000

Euro:1601.02

###### 05.C03A.P15A.P01A.V003A 	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 80

cad L. 3.140.000

Euro:1621.67

###### 05.C03A.P15A.P01A.V004A 	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 100

cad L. 3.257.000

Euro:1682.10

###### 05.C03A.P15A.P01A.V005A 	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 125

cad L. 3.460.000

Euro:1786.94

###### 05.C03A.P15A.P01A.V006A 	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 150

cad L. 3.800.000

Euro:1962.54

###### 05.C03A.P15A.P01A.V007A 	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 200

cad L. 4.157.000

Euro:2146.91

###### 05.C03A.P15A.P01A.V008A 	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 250

cad L. 5.565.000

Euro:2874.08

###### 05.C03A.P15A.P01A.V009A 	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 300

cad L. 6.885.000

Euro:3555.80

###### 05.C03A.P15A.P01A.V010A 	misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 400

cad L. 8.613.000

Euro:4448.24

###### 05.C03A.P15A.P01A.V011A 	sovrapprezzo per misuratore di portata con elettronica separata; IP 68 DN 50-200

cad L. 140.000

Euro:72.30

###### 05.C03A.P15A.P01A.V012A 	sovrapprezzo per misuratore di portata con elettronica separata;IP 68 DN 250-500

cad L. 190.000

Euro:98.13

###### 05.C03A.P15A.P01A.V013A 	visualizzatore digitale per la misura di portata erogata a servizio del misuratore

cad L. 330.000

Euro:170.43

# 05.C03A.P15A.P02A 	contatori

###### 05.C03A.P15A.P02A.V001A 	contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura;

###### 05.C03A.P15A.P02A.V001A.V001A 	lunghezza 165 mm, DN 15

cad  L. 56.000

Euro:28.92

###### 05.C03A.P15A.P02A.V001A.V002A 	lunghezza 190 mm, DN 20

cad  L. 75.000

Euro:38.73

###### 05.C03A.P15A.P02A.V001A.V003A 	lunghezza 260 mm, DN 25

cad  L. 165.000

Euro:85.21

###### 05.C03A.P15A.P02A.V001A.V004A 	lunghezza 260 mm, DN 30

cad  L. 193.000

Euro:99.68

###### 05.C03A.P15A.P02A.V001A.V005A 	lunghezza 300 mm, DN 40

cad  L. 460.000

Euro:237.57

###### 05.C03A.P15A.P02A.V001A.V006A 	lunghezza 300 mm, DN 50

cad  L. 560.000

Euro:289.21

###### 05.C03A.P15A.P02A.V002A 	contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura;

###### 05.C03A.P15A.P02A.V002A.V001A 	lunghezza 300 mm, DN 40

cad  L. 450.000

Euro:232.40

###### 05.C03A.P15A.P02A.V002A.V002A 	lunghezza 300 mm, DN 50

cad  L. 550.000

Euro:284.05

###### 05.C03A.P15A.P02A.V002A.V003A 	lunghezza 300 mm, DN 65

cad  L. 760.000

Euro:392.51

###### 05.C03A.P15A.P02A.V002A.V004A 	lunghezza 300 mm, DN 80

cad  L. 1.100.000

Euro:568.10

###### 05.C03A.P15A.P02A.V002A.V005A 	lunghezza 300 mm, DN 100

cad  L. 1.300.000

Euro:671.39

###### 05.C03A.P15A.P02A.V003A 	contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura;

###### 05.C03A.P15A.P02A.V003A.V001A 	DN 65

cad  L. 600.000

Euro:309.87

###### 05.C03A.P15A.P02A.V003A.V002A 	DN 80

cad  L. 638.000

Euro:329.49

###### 05.C03A.P15A.P02A.V003A.V003A 	DN 100

cad  L. 725.000

Euro:374.43

###### 05.C03A.P15A.P02A.V003A.V004A 	DN 150

cad  L. 1.188.000

Euro:613.55

###### 05.C03A.P15A.P02A.V003A.V005A 	DN 200

cad  L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 05.C03A.P15A.P02A.V004A 	contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile;

###### 05.C03A.P15A.P02A.V004A.V001A 	DN 65

cad  L. 738.000

Euro:381.14

###### 05.C03A.P15A.P02A.V004A.V002A 	DN 80

cad  L. 790.000

Euro:408.00

###### 05.C03A.P15A.P02A.V004A.V003A 	DN 100

cad  L. 1.190.000

Euro:614.58

###### 05.C03A.P15A.P02A.V004A.V004A 	DN 150

cad  L. 2.250.000

Euro:1162.03

# 05.C04A 	LAVORI

### 05.C04A.P01A 	Scavi

###### 05.C04A.P01A.V001A 	sbancamento

###### 05.C04A.P01A.V001A.V001A 	scavo generale  di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a qualunque profondità, eseguito con escavatore meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto in cantiere; deposito del materiale di risulta in cantiere ad una distanza massima di 300 m

m³  L. 6.000

Euro:3.09

###### 05.C04A.P01A.V001A.V002A 	scavo generale  di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a qualunque profondità, eseguito con escavatore meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle discariche

m³  L. 15.000

Euro:7.75

###### 05.C04A.P01A.V002A 	strade

###### 05.C04A.P01A.V002A.V001A 	scavo in trincea, in vie già' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di 300 m; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, il trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, il carico del materiale di risulta ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P01A.V002A.V001A.V001A 	per profondità fino a 1.5 m

m³  L. 30.000

Euro:15.49

###### 05.C04A.P01A.V002A.V001A.V002A 	per profondità oltre a 1.5 m

m³  L. 37.000

Euro:19.11

###### 05.C04A.P01A.V002A.V002A 	scavo in trincea, in vie già' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, il trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, il carico del materiale di risulta ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P01A.V002A.V002A.V001A 	per profondità fino a 1.5 m

m³  L. 22.000

Euro:11.36

###### 05.C04A.P01A.V002A.V002A.V002A 	per profondità oltre a 1.5 m

m³  L. 28.000

Euro:14.46

###### 05.C04A.P01A.V002A.V003A 	scavo in trincea, in vie già' sistemate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, il trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, il carico del materiale di risulta ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P01A.V002A.V003A.V001A 	per profondità fino a 1.5 m

m³  L. 110.000

Euro:56.81

###### 05.C04A.P01A.V002A.V003A.V002A 	per profondità oltre a 1.5 m

m³  L. 175.000

Euro:90.38

###### 05.C04A.P01A.V003A 	terreni naturali

###### 05.C04A.P01A.V003A.V001A 	scavo in trincea, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m; compresa la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso; compreso il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P01A.V003A.V001A.V001A 	per profondità fino a 1.5 m

m³  L. 13.000

Euro:6.71

###### 05.C04A.P01A.V003A.V001A.V002A 	per profondità oltre a 1.5 m

m³  L. 17.000

Euro:8.78

###### 05.C04A.P01A.V003A.V002A 	scavo in trincea, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; comprese armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m; compresa la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso; compreso il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P01A.V003A.V002A.V001A 	per profondità fino a 1.5 m

m³  L. 90.000

Euro:46.48

###### 05.C04A.P01A.V003A.V002A.V002A 	per profondità oltre a 1.5 m

m³  L. 150.000

Euro:77.47

###### 05.C04A.P01A.V004A 	riempimenti

###### 05.C04A.P01A.V004A.V001A 	riempimento degli scavi in genere (trincee e pozzi di servizio) dopo l'ultimazione dei manufatti, con le materie di scavo precedentemente estratte o con materiali in provvista; compreso lo spargimento di acqua, la costipazione con piastra vibrante e la regolarizzazione dello scavo stesso;

###### 05.C04A.P01A.V004A.V001A.V001A 	eseguito a macchina

m³  L. 6.000

Euro:3.09

###### 05.C04A.P01A.V004A.V001A.V002A 	eseguito a mano

m³  L. 12.000

Euro:6.19

###### 05.C04A.P01A.V005A 	scavi vari

###### 05.C04A.P01A.V005A.V001A 	scavo in roccia mediante l'impiego di demolitore chimico non esplosivo; compreso il carico, il trasporto e smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere

m³  L. 448.000

Euro:231.37

###### 05.C04A.P01A.V005A.V002A 	scavo in galleria a sezione inferiore a 4 mc/m e di lunghezza inferiore a 5 m ; in terreno di qualsiasi natura non roccioso; compreso ogni onere per armature e puntellamenti, estrazione dei materiali scavati e rinterro con costipamento; compreso il carico del materiale di risulta su autocarro, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata

m³  L. 400.000

Euro:206.58

###### 05.C04A.P01A.V005A.V003A 	sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo, richiedenti l'uso prolungato del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito

m³  L. 29.000

Euro:14.98

###### 05.C04A.P01A.V005A.V004A 	sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti l'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito

m³  L. 83.000

Euro:42.86

###### 05.C04A.P01A.V006A 	taglio pavimentazione

###### 05.C04A.P01A.V006A.V001A 	taglio della pavimentazione stradale con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; per la posa di condotte e la costruzione dei relativi manufatti; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere

m  L. 3.500

Euro:1.81

###### 05.C04A.P01A.V006A.V002A 	taglio e disgregazione della pavimentazione stradale con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere

m²  L. 7.000

Euro:3.61

### 05.C04A.P02A 	Trasporti e smaltimento

###### 05.C04A.P02A.V001A 	materiali scavo

###### 05.C04A.P02A.V001A.V001A 	trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di risulta ,eccedenti o inidonei al rinterro; distanza massima di 10 km;

###### 05.C04A.P02A.V001A.V001A.V001A 	per scavi di volume superiore a 30 mc

m³  L. 10.000

Euro:5.16

###### 05.C04A.P02A.V001A.V001A.V002A 	per scavi di volume compreso tra 30 e 6 mc

m³  L. 18.000

Euro:9.29

###### 05.C04A.P02A.V001A.V001A.V003A 	per scavi di volume inferiore a 6 mc

m³  L. 30.000

Euro:15.49

###### 05.C04A.P02A.V001A.V002A 	trasporto a depositi provvisori dei materiali di risulta; a distanza fra 300 e 500 m; con successiva ripresa dei materiali stessi e loro trasporto e posa negli scavi;

###### 05.C04A.P02A.V001A.V002A.V001A 	per scavi di volume superiore a 30 mc

m³  L. 14.000

Euro:7.23

###### 05.C04A.P02A.V001A.V002A.V002A 	per scavi di volume compreso tra 30 e 6 mc

m³  L. 24.000

Euro:12.39

###### 05.C04A.P02A.V001A.V002A.V003A 	per scavi di volume inferiore a 6 mc

m³  L. 42.000

Euro:21.69

###### 05.C04A.P02A.V002A 	materiali vari

###### 05.C04A.P02A.V002A.V001A 	trasporto di tubi ghisa; compreso il carico nei magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico e l'accatastamento; distanza massima 10 km; per tubi di lunghezza di 6 m

q/Km  L. 600

Euro:0.31

###### 05.C04A.P02A.V002A.V002A 	trasporto di tubi acciaio; compreso il carico nei magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico e l'accatastamento; distanza massima 10 km; per tubi di lunghezza di 6 m

q/Km  L. 700

Euro:0.36

###### 05.C04A.P02A.V002A.V003A 	trasporto di tubi acciaio; compreso il carico nei magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico e l'accatastamento; distanza massima 10 km; per tubi di lunghezza di 12 m

q/Km  L. 800

Euro:0.41

###### 05.C04A.P02A.V002A.V004A 	trasporto di saracinesche, pezzi speciali, chiusini e materiali vari; compreso il carico nei magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico a piè d'opera; distanza massima 10 km

q/Km  L. 800

Euro:0.41

### 05.C04A.P03A 	Opere edili

###### 05.C04A.P03A.V001A 	cls

###### 05.C04A.P03A.V001A.V001A 	fornitura e posa in opera di materiale granulare anidro per stabilizzazione di sottofondi; miscelato a secco con cemento tipo 325 in ragione di 80 kg per mc

m³  L. 80.000

Euro:41.32

###### 05.C04A.P03A.V001A.V002A 	fornitura a piè d'opera di malta cementizia per murature

m³  L. 160.000

Euro:82.63

###### 05.C04A.P03A.V001A.V003A 	fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, tipo Rck>10 N/mmq; per sottofondazioni; con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità; confezionato in cantiere o proveniente da centrale di betonaggio; compreso il trasporto ed ogni altro onere; esclusi eventuali casseri

m³  L. 110.000

Euro:56.81

###### 05.C04A.P03A.V001A.V004A 	fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, tipo Rck>15 N/mmq; per fondazioni; con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità; confezionato in cantiere o proveniente da centrale di betonaggio; compreso il trasporto ed ogni altro onere; esclusi eventuali casseri

m³  L. 130.000

Euro:67.14

###### 05.C04A.P03A.V001A.V005A 	fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, tipo Rck>20 N/mmq; per strutture in c.a.; con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità; confezionato in cantiere o proveniente da centrale di betonaggio; compreso il trasporto ed ogni altro onere; esclusi eventuali casseri

m³  L. 150.000

Euro:77.47

###### 05.C04A.P03A.V001A.V006A 	fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, tipo Rck>25 N/mmq; per strutture in c.a.; con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità; confezionato in cantiere o proveniente da centrale di betonaggio; compreso il trasporto ed ogni altro onere; esclusi eventuali casseri

m³  L. 170.000

Euro:87.79

###### 05.C04A.P03A.V001A.V007A 	fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, tipo Rck>30 N/mmq; per strutture in c.a.; con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità; confezionato in cantiere o proveniente da centrale di betonaggio; compreso il trasporto ed ogni altro onere; esclusi eventuali casseri

m³  L. 190.000

Euro:98.13

###### 05.C04A.P03A.V002A 	acciai

###### 05.C04A.P03A.V002A.V001A 	fornitura e posa in opera acciaio lavorato, tipo Fe B 38; per opere in conglomerato cementizio armato

kg  L. 3.000

Euro:1.55

###### 05.C04A.P03A.V002A.V002A 	fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, per solette e pareti, formata da tondini in acciaio; compreso lo sfrido per sovrapposizione, il materiale e attrezzatura per il fissaggio;

###### 05.C04A.P03A.V002A.V002A.V001A 	maglia 20x20, diam. 8 mm

kg  L. 2.300

Euro:1.19

###### 05.C04A.P03A.V002A.V002A.V002A 	maglia 20x20, diam. 6 mm

kg  L. 2.700

Euro:1.39

###### 05.C04A.P03A.V002A.V002A.V003A 	maglia 15x15, diam. 5 mm

kg  L. 2.800

Euro:1.45

###### 05.C04A.P03A.V002A.V002A.V004A 	maglia 10x10, diam. 5 mm

kg  L. 3.200

Euro:1.65

###### 05.C04A.P03A.V003A 	casseri

###### 05.C04A.P03A.V003A.V001A 	armatura di pareti di scavo mediante rivestimento continuo in legname o pannelli metallici; anche disposto a cassa chiusa, espressamente ordinata ed approvata dalla Direzione Lavori

m²  L. 22.000

Euro:11.36

###### 05.C04A.P03A.V003A.V002A 	casseratura di legname o di pannelli metallici di qualunque forma per plinti, cordoli e platee in conglomerato cementizio semplice o armato; compreso il successivo disarmo, la pulizia e l'accatastamento del materiale

m²  L. 24.000

Euro:12.39

###### 05.C04A.P03A.V003A.V003A 	casseratura di legname o di pannelli metallici per strutture in c.a. quali pilastri, muri, ecc.; a qualunque altezza; compreso il successivo disarmo, la pulizia e l'accatastamento del materiale

m²  L. 38.000

Euro:19.62

###### 05.C04A.P03A.V003A.V004A 	casseratura di legname di qualunque forma per strutture in c.a., a qualunque altezza, quali solette piene, travi, nervature in genere, rampanti e pianerottoli, scale; compreso il successivo disarmo, la pulizia e accatastamento del materiale

m²  L. 66.000

Euro:34.09

###### 05.C04A.P03A.V003A.V005A 	casseratura di legname di qualunque forma per strutture in c.a., a qualunque altezza per strutture da lasciare finite a faccia vista; compreso il successivo disarmo, la pulizia e l'accatastamento del materiale

m²  L. 76.000

Euro:39.25

###### 05.C04A.P03A.V003A.V006A 	casseratura speciale di legname per la realizzazione di strutture in c.a. centinate, da lasciare finite a faccia  vista; compreso il successivo disarmo, la pulizia e l'accatastamento del materiale.

m²  L. 95.000

Euro:49.06

###### 05.C04A.P03A.V004A 	murature e pozzetti di mattoni

###### 05.C04A.P03A.V004A.V001A 	muratura di mattoni pieni comuni e malta cementizia di qualunque forma e spessore; per la costruzione di camere sotterranee; compresi i ponteggi ed ogni altro onere

m³  L. 420.000

Euro:216.91

###### 05.C04A.P03A.V004A.V002A 	costruzione di pozzetto di presa in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm , e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 31x31 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio del rubinetto di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; delle dimensioni interne di 45x45x60 cm

cad  L. 100.000

Euro:51.64

###### 05.C04A.P03A.V004A.V003A 	costruzione di pozzetto circolare in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio del rubinetto di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;

###### 05.C04A.P03A.V004A.V003A.V001A 	del diametro interno di 110-125 cm, altezza max 140 cm

cad  L. 500.000

Euro:258.23

###### 05.C04A.P03A.V004A.V003A.V002A 	del diametro interno di 110-125 cm, altezza max 160 cm

cad  L. 535.000

Euro:276.30

###### 05.C04A.P03A.V004A.V003A.V003A 	del diametro interno di 110-125 cm, altezza max 180 cm

cad  L. 570.000

Euro:294.38

###### 05.C04A.P03A.V004A.V004A 	costruzione di pozzetto circolare in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm , e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio del rubinetto di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;

###### 05.C04A.P03A.V004A.V004A.V001A 	del diametro interno di 130-145 cm, altezza max 160 cm

cad  L. 600.000

Euro:309.87

###### 05.C04A.P03A.V004A.V004A.V002A 	del diametro interno di 130-145 cm, altezza max 180 cm

cad  L. 640.000

Euro:330.53

###### 05.C04A.P03A.V004A.V004A.V003A 	del diametro interno di 130-145 cm, altezza max 200 cm

cad  L. 680.000

Euro:351.19

###### 05.C04A.P03A.V004A.V005A 	ripristino di murature in mattoni pieni e malta cementizia ammalorata, oppure costruzione o rifacimento di selle, sostegni e tamponamenti; in camere sotterranee o pozzi; compreso asportazione e trasporto a discarica dei detriti

m³  L. 600.000

Euro:309.87

###### 05.C04A.P03A.V005A 	intonaci

###### 05.C04A.P03A.V005A.V001A 	rinzaffo eseguito con malta cementizia su pareti, soffitti, travi, canali, pozzetti, ecc.; sia in piano che in curva; compresa la profilatura degli spigoli, il ponteggio ed ogni altro onere

m²  L. 40.000

Euro:20.66

###### 05.C04A.P03A.V005A.V002A 	rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica e cemento su pareti, soffitti, travi, canali, pozzetti, ecc.; sia in piano che in curva; compresa la profilatura degli spigoli, il ponteggio ed ogni altro onere

m²  L. 36.000

Euro:18.59

###### 05.C04A.P03A.V005A.V003A 	stabilitura su rinzaffo con malta di calce idraulica; compresa la profilatura degli spigoli, il ponteggio ed ogni altro onere

m²  L. 6.000

Euro:3.09

###### 05.C04A.P03A.V005A.V004A 	stabilitura su rinzaffo con malta di cemento; compresa la profilatura degli spigoli, il ponteggio ed ogni altro onere

m²  L. 9.000

Euro:4.65

### 05.C04A.P04A 	Verniciature

###### 05.C04A.P04A.V001A 	varie

###### 05.C04A.P04A.V001A.V001A 	sabbiature di superfici metalliche di qualsiasi tipo

m²  L. 15.000

Euro:7.75

###### 05.C04A.P04A.V001A.V002A 	spazzolatura e coloritura con due riprese di antiruggine (minio di piombo) su superfici metalliche

m²  L. 35.000

Euro:18.07

###### 05.C04A.P04A.V001A.V003A 	coloritura con due riprese di antiruggine (minio di piombo) su superfici metalliche

m²  L. 20.000

Euro:10.33

###### 05.C04A.P04A.V001A.V004A 	coloritura con due riprese di clorocaucciù  modificato su tubi, saracinesche, pompe, ringhiere, ecc.

m²  L. 30.000

Euro:15.49

###### 05.C04A.P04A.V001A.V005A 	verniciatura con due riprese di smalto di colore a scelta su tubi, saracinesche, pompe, ringhiere, ecc.

m²  L. 30.000

Euro:15.49

### 05.C04A.P05A 	Prefabbricati

###### 05.C04A.P05A.V001A 	pozzetti

###### 05.C04A.P05A.V001A.V001A 	posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls, di dimensioni 30x30x30 cm; escluso lo scavo e il sottofondo; compreso la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere

cad  L. 15.000

Euro:7.75

###### 05.C04A.P05A.V001A.V002A 	posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls, di dimensioni 50x50x50 cm; escluso lo scavo e il sottofondo; compreso la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 05.C04A.P05A.V001A.V003A 	posa in opera di basi prefabbricate in cls, per formazione di pozzetti circolari; escluso lo scavo e il sottofondo; compreso la malta cementizia ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P05A.V001A.V003A.V001A 	di diametro 100-120 cm e di altezza 50 cm

cad  L. 52.000

Euro:26.85

###### 05.C04A.P05A.V001A.V003A.V002A 	di diametro 150-200 cm e di altezza 50 cm

cad  L. 80.000

Euro:41.32

###### 05.C04A.P05A.V001A.V004A 	posa in opera di anelli prefabbricati in cls, per formazione di pozzetti circolari; escluso lo scavo e il sottofondo; compreso la malta cementizia ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P05A.V001A.V004A.V001A 	di diametro 100-120 cm e di altezza 25-50 cm;

cad  L. 50.000

Euro:25.82

###### 05.C04A.P05A.V001A.V004A.V002A 	di diametro 150-200 cm e di altezza 25-50 cm

cad  L. 76.000

Euro:39.25

###### 05.C04A.P05A.V001A.V005A 	posa in opera di calotte prefabbricate in cls, per formazione di pozzetti circolari; compreso la malta cementizia ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P05A.V001A.V005A.V001A 	di diametro 100-120 cm

cad  L. 50.000

Euro:25.82

###### 05.C04A.P05A.V001A.V005A.V002A 	di diametro 150-200 cm

cad  L. 80.000

Euro:41.32

###### 05.C04A.P05A.V001A.V006A 	posa in opera di elementi prefabbricati in cls per formazione camere interrate; escluso la platea in c.a.; compreso la malta cementizia ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P05A.V001A.V006A.V001A 	di dimensioni interne 160x160 e altezza di 50 cm

cad  L. 80.000

Euro:41.32

###### 05.C04A.P05A.V001A.V006A.V002A 	di dimensioni interne 180x180 e altezza di 50 cm;

cad  L. 100.000

Euro:51.64

###### 05.C04A.P05A.V001A.V006A.V003A 	di dimensioni interne 200x260 e altezza di 50 cm

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 05.C04A.P05A.V001A.V007A 	posa in opera di solette prefabbricate in cls per camere interrate; compreso la malta cementizia ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P05A.V001A.V007A.V001A 	di dimensioni interne 160x160

cad  L. 85.000

Euro:43.89

###### 05.C04A.P05A.V001A.V007A.V002A 	di dimensioni interne 180x180

cad  L. 130.000

Euro:67.14

###### 05.C04A.P05A.V001A.V007A.V003A 	di dimensioni interne 200x260

cad  L. 200.000

Euro:103.29

###### 05.C04A.P05A.V002A 	tubi

###### 05.C04A.P05A.V002A.V001A 	posa in opera di tubazioni in cemento ad incastro per condotte orizzontali; compreso il massello continuo di  altezza 15 cm e rinfianco in conglomerato cementizio 15 N/mmq; sigillatura dei giunti in cemento, escluso scavo e rinterro;

###### 05.C04A.P05A.V002A.V001A.V001A 	per tubi di diametro 10 cm

m  L. 12.000

Euro:6.19

###### 05.C04A.P05A.V002A.V001A.V002A 	per tubi di diametro 15 cm

m  L. 14.000

Euro:7.23

###### 05.C04A.P05A.V002A.V001A.V003A 	per tubi di diametro 20 cm

m  L. 16.500

Euro:8.52

###### 05.C04A.P05A.V002A.V001A.V004A 	per tubi di diametro 30 cm

m  L. 23.000

Euro:11.88

###### 05.C04A.P05A.V002A.V001A.V005A 	per tubi di diametro 40 cm

m  L. 30.000

Euro:15.49

###### 05.C04A.P05A.V002A.V001A.V006A 	per tubi di diametro 50 cm

m  L. 38.000

Euro:19.62

###### 05.C04A.P05A.V002A.V002A 	allacciamento di tubazione di scarico a canale bianco municipale; compreso le opere accessorie e la sigillatura; escluso lo scavo e il rinterro

cad  L. 50.000

Euro:25.82

### 05.C04A.P06A 	Opere metalliche

###### 05.C04A.P06A.V001A 	telai e putrelle

###### 05.C04A.P06A.V001A.V001A 	fornitura e posa in opera di telai in acciaio, con zanche; compresa la malta cementizia ed ogni altro onere

kg  L. 5.000

Euro:2.58

###### 05.C04A.P06A.V001A.V002A 	fornitura e posa in opera di telai in acciaio, con zanche; zincato a caldo; compresa la malta cementizia ed ogni altro onere

kg  L. 8.000

Euro:4.13

###### 05.C04A.P06A.V001A.V003A 	fornitura e posa in opera di putrelle di acciaio tipo HE

kg  L. 2.800

Euro:1.45

###### 05.C04A.P06A.V001A.V004A 	posa in opera di profilati metallici quali, lame, telai, ecc.; forniti dall'Amministrazione Appaltante; compresa la malta cementizia e ogni altro onere

kg  L. 1.000

Euro:0.52

###### 05.C04A.P06A.V002A 	grigliati

###### 05.C04A.P06A.V002A.V001A 	fornitura e posa in opera di grigliato a maglie zincato a caldo, su predisposti telai

kg  L. 6.000

Euro:3.09

###### 05.C04A.P06A.V002A.V002A 	fornitura e posa in opera di grigliati in vetroresina a maglia 30x30x30, su predisposti telai; compreso i tagli, gli sfridi ed ogni altro onere

m²  L. 260.000

Euro:134.28

###### 05.C04A.P06A.V002A.V003A 	fornitura e posa in opera di grigliati in vetroresina a maglia 38x38x38, su predisposti telai; compreso i tagli, gli sfridi ed ogni altro onere

m²  L. 300.000

Euro:154.94

###### 05.C04A.P06A.V003A 	chiusini, scale e gradini

###### 05.C04A.P06A.V003A.V001A 	posa in opera di chiusini ghisa, misure fino a  31x31; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro onere

cad  L. 16.000

Euro:8.26

###### 05.C04A.P06A.V003A.V002A 	posa in opera di chiusini ghisa, misure fino a  64x64; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro onere

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 05.C04A.P06A.V003A.V003A 	posa in opera di chiusini ghisa, misure fino a  80x80; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro onere

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 05.C04A.P06A.V003A.V004A 	fornitura e posa in opera di scaletta metallica zincata a caldo per accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro onere

m  L. 50.000

Euro:25.82

###### 05.C04A.P06A.V003A.V005A 	fornitura e posa in opera di scaletta in acciaio inox per accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro onere

m  L. 100.000

Euro:51.64

###### 05.C04A.P06A.V003A.V006A 	posa in opera di gradini in ferro o ghisa sferoidale; compreso i fori, la malta cementizia ed ogni altro onere

cad  L. 8.000

Euro:4.13

###### 05.C04A.P06A.V004A 	recinzioni e cancelli

###### 05.C04A.P06A.V004A.V001A 	recinzione con paletti in ferro e rete plastificata di altezza di 1.75 m; escluso lo scavo ed il plinto di fondazione in cls; compreso la fornitura dei paletti, uno ogni 2 m, della rete metallica plastificata ed ogni altro onere

m  L. 50.000

Euro:25.82

###### 05.C04A.P06A.V004A.V002A 	plinti per paletti di recinzione costituiti da elementi prefabbricati di dimensione 30x30x30 cm, usati come casseri; compreso lo scavo, il calcestruzzo Rck 15 N/mmq per sottoplinto, di spessore minimo 15 cm, il calcestruzzo Rck 20 N/mmq per riempimento dell'elemento prefabbricato e la manodopera per la posa del paletto; escluso la fornitura dei paletti

cad  L. 100.000

Euro:51.64

###### 05.C04A.P06A.V004A.V003A 	fornitura in opera di cancello metallico in profilato scatolato, zincato a caldo; di peso non inferiore a 25 kg/mq; compreso l'opera accessoria ed ogni altro onere

m²  L. 300.000

Euro:154.94

### 05.C04A.P07A 	Tubazioni

###### 05.C04A.P07A.V001A 	acciaio

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A 	posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi di acciaio; compreso lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 10 m, la saldatura, l'esecuzione dei tagli anche obliqui,  la posa delle curve; compreso la fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt, ma esclusa la fornitura del materiale ; escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc.; escluso i tagli e le saldature eccedenti uno ogni 10 m, che verranno computati a parte; compreso il collaudo, prova di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V001A 	per tubi fino a DN 65

m  L. 9.000

Euro:4.65

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V002A 	per tubi DN 80

m  L. 12.000

Euro:6.19

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V003A 	per tubi DN 100

m  L. 16.000

Euro:8.26

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V004A 	per tubi DN 150

m  L. 19.000

Euro:9.81

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V005A 	per tubi DN 200

m  L. 23.000

Euro:11.88

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V006A 	per tubi DN 250

m  L. 28.000

Euro:14.46

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V007A 	per tubi DN 300

m  L. 32.000

Euro:16.53

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V008A 	per tubi DN 350

m  L. 36.000

Euro:18.59

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V009A 	per tubi DN 400

m  L. 41.000

Euro:21.17

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V010A 	per tubi DN 500

m  L. 50.000

Euro:25.82

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V011A 	per tubi DN 600

m  L. 59.000

Euro:30.47

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V012A 	per tubi DN 700

m  L. 68.000

Euro:35.12

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V013A 	per tubi DN 800

m  L. 77.000

Euro:39.77

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V014A 	per tubi DN 900

m  L. 86.000

Euro:44.41

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V015A 	per tubi DN 1000

m  L. 95.000

Euro:49.06

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V016A 	per tubi DN 1100

m  L. 104.000

Euro:53.71

###### 05.C04A.P07A.V001A.V001A.V017A 	per tubi DN 1200

m  L. 113.000

Euro:58.36

###### 05.C04A.P07A.V002A 	ghisa

###### 05.C04A.P07A.V002A.V001A 	posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi di ghisa con giunto tipo rapido; compreso lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso anche l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la rifilatura e smussatura; esclusa la formazione dei giunti eccedenti uno ogni 6 m che verranno computati a parte; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P07A.V002A.V001A.V001A 	per tubi fino a DN 60

m  L. 6.000

Euro:3.09

###### 05.C04A.P07A.V002A.V001A.V002A 	per tubi dn 80

m  L. 7.000

Euro:3.61

###### 05.C04A.P07A.V002A.V001A.V003A 	per tubi dn 100

m  L. 8.000

Euro:4.13

###### 05.C04A.P07A.V002A.V001A.V004A 	per tubi dn 150

m  L. 10.000

Euro:5.16

###### 05.C04A.P07A.V002A.V001A.V005A 	per tubi dn 200

m  L. 12.000

Euro:6.19

###### 05.C04A.P07A.V002A.V001A.V006A 	per tubi dn 250

m  L. 14.000

Euro:7.23

###### 05.C04A.P07A.V002A.V001A.V007A 	per tubi dn 300

m  L. 17.000

Euro:8.78

###### 05.C04A.P07A.V002A.V001A.V008A 	per tubi dn 350

m  L. 21.000

Euro:10.84

###### 05.C04A.P07A.V002A.V001A.V009A 	per tubi dn 400

m  L. 26.000

Euro:13.43

###### 05.C04A.P07A.V002A.V001A.V010A 	per tubi dn 500

m  L. 32.000

Euro:16.53

###### 05.C04A.P07A.V002A.V001A.V011A 	per tubi dn 600

m  L. 39.000

Euro:20.14

###### 05.C04A.P07A.V003A 	pvc

###### 05.C04A.P07A.V003A.V001A 	posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in PVC rigido, in barre da 6 m; compreso lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, con giunzioni a bicchiere incollati o tenuti a pressione con anello di gomma; escluso i tagli e le saldature eccedenti uno ogni 6 m, che verranno computati a parte; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P07A.V003A.V001A.V001A 	per tubi fino a diam. 63 mm

m  L. 4.000

Euro:2.06

###### 05.C04A.P07A.V003A.V001A.V002A 	per tubi diam. 80 mm

m  L. 5.000

Euro:2.58

###### 05.C04A.P07A.V003A.V001A.V003A 	per tubi diam. 110 mm

m  L. 6.000

Euro:3.09

###### 05.C04A.P07A.V003A.V001A.V004A 	per tubi diam. 140 mm

m  L. 7.000

Euro:3.61

###### 05.C04A.P07A.V003A.V001A.V005A 	per tubi diam. 160 mm

m  L. 8.000

Euro:4.13

###### 05.C04A.P07A.V003A.V001A.V006A 	per tubi diam. 200 mm

m  L. 9.000

Euro:4.65

###### 05.C04A.P07A.V004A 	pead

###### 05.C04A.P07A.V004A.V001A 	posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi di polietilene arrotolati; compreso lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P07A.V004A.V001A.V001A 	per tubi fino a diam. 32 mm

m  L. 3.000

Euro:1.55

###### 05.C04A.P07A.V004A.V001A.V002A 	per tubi diam. 40-63 mm

m  L. 5.000

Euro:2.58

###### 05.C04A.P07A.V004A.V001A.V003A 	per tubi diam. 75 mm

m  L. 7.000

Euro:3.61

###### 05.C04A.P07A.V004A.V001A.V004A 	per tubi diam. 90 mm

m  L. 9.000

Euro:4.65

###### 05.C04A.P07A.V004A.V002A 	posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi di polietilene in barre da 6 m; compreso lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; escluso i tagli e le saldature eccedenti uno ogni 6 m, che verranno computati a parte;  compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;  per tubi diam. 110 mm

m  L. 12.000

Euro:6.19

###### 05.C04A.P07A.V004A.V002A.V001A 	per tubi diam. 125 mm

m  L. 13.000

Euro:6.71

###### 05.C04A.P07A.V004A.V002A.V002A 	per tubi diam. 140 mm

m  L. 14.000

Euro:7.23

###### 05.C04A.P07A.V004A.V002A.V003A 	per tubi diam. 160 mm

m  L. 16.000

Euro:8.26

###### 05.C04A.P07A.V004A.V002A.V004A 	per tubi diam. 180 mm

m  L. 19.000

Euro:9.81

###### 05.C04A.P07A.V004A.V002A.V005A 	per tubi diam. 200 mm

m  L. 21.000

Euro:10.84

###### 05.C04A.P07A.V004A.V002A.V006A 	per tubi diam. 225 mm

m  L. 23.000

Euro:11.88

###### 05.C04A.P07A.V004A.V002A.V007A 	per tubi diam. 250 mm

m  L. 25.000

Euro:12.91

###### 05.C04A.P07A.V004A.V002A.V008A 	per tubi diam. 280 mm

m  L. 29.000

Euro:14.98

###### 05.C04A.P07A.V004A.V002A.V009A 	per tubi diam. 315 mm

m  L. 34.000

Euro:17.56

###### 05.C04A.P07A.V004A.V002A.V010A 	per tubi diam. 355 mm

m  L. 39.000

Euro:20.14

###### 05.C04A.P07A.V004A.V002A.V011A 	per tubi diam. 400 mm

m  L. 45.000

Euro:23.24

###### 05.C04A.P07A.V005A 	tubi guaina

###### 05.C04A.P07A.V005A.V001A 	posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e la chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati;

###### 05.C04A.P07A.V005A.V001A.V001A 	per tubi di diametro esterno fino a 110 mm

m  L. 4.000

Euro:2.06

###### 05.C04A.P07A.V005A.V001A.V002A 	per tubi di diametro esterno 140 mm

m  L. 4.500

Euro:2.32

###### 05.C04A.P07A.V005A.V001A.V003A 	per tubi di diametro esterno 160 mm

m  L. 5.500

Euro:2.84

###### 05.C04A.P07A.V005A.V001A.V004A 	per tubi di diametro esterno 280 mm

m  L. 6.500

Euro:3.36

###### 05.C04A.P07A.V005A.V001A.V005A 	per tubi di diametro esterno 315 mm

m  L. 7.000

Euro:3.61

###### 05.C04A.P07A.V005A.V001A.V006A 	per tubi di diametro esterno 355 mm

m  L. 8.000

Euro:4.13

###### 05.C04A.P07A.V005A.V001A.V007A 	per tubi di diametro esterno 400 mm

m  L. 9.000

Euro:4.65

###### 05.C04A.P07A.V005A.V001A.V008A 	per tubi di diametro esterno 450 mm

m  L. 10.500

Euro:5.42

###### 05.C04A.P07A.V005A.V001A.V009A 	per tubi di diametro esterno 500 mm

m  L. 11.500

Euro:5.94

###### 05.C04A.P07A.V005A.V001A.V010A 	per tubi di diametro esterno 560 mm

m  L. 13.000

Euro:6.71

###### 05.C04A.P07A.V005A.V001A.V011A 	per tubi di diametro esterno 630 mm

m  L. 14.500

Euro:7.49

###### 05.C04A.P07A.V006A 	spingitubo

###### 05.C04A.P07A.V006A.V001A 	posa in opera di tubi in acciaio di protezione mediante spingitubo; compreso la formazione del cantiere, la fornitura della tubazione, l'installazione dei macchinari e delle opere reggispinta, la spinta, i tagli e le saldature, con verifica di quest'ultime secondo le norme previste in Capitolato;  compreso l'eliminazione di sfridi, l'estrazione a mano e trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta;

###### 05.C04A.P07A.V006A.V001A.V001A 	per tubi DN 200

m  L. 260.000

Euro:134.28

###### 05.C04A.P07A.V006A.V001A.V002A 	per tubi DN 250

m  L. 310.000

Euro:160.10

###### 05.C04A.P07A.V006A.V001A.V003A 	per tubi DN 300

m  L. 355.000

Euro:183.34

###### 05.C04A.P07A.V006A.V001A.V004A 	per tubi DN 350

m  L. 385.000

Euro:198.83

###### 05.C04A.P07A.V006A.V001A.V005A 	per tubi DN 400

m  L. 435.000

Euro:224.66

###### 05.C04A.P07A.V006A.V001A.V006A 	per tubi DN 500

m  L. 530.000

Euro:273.72

###### 05.C04A.P07A.V006A.V001A.V007A 	per tubi DN 600

m  L. 625.000

Euro:322.78

###### 05.C04A.P07A.V006A.V001A.V008A 	per tubi DN 700

m  L. 670.000

Euro:346.03

###### 05.C04A.P07A.V006A.V001A.V009A 	per tubi DN 800

m  L. 755.000

Euro:389.92

###### 05.C04A.P07A.V006A.V001A.V010A 	per tubi DN 900

m  L. 900.000

Euro:464.81

###### 05.C04A.P07A.V006A.V001A.V011A 	per tubi DN 1000

m  L. 1.100.000

Euro:568.10

###### 05.C04A.P07A.V007A 	fasciatura

###### 05.C04A.P07A.V007A.V001A 	fasciatura di tubi nudi e/o pezzi speciali, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta;

###### 05.C04A.P07A.V007A.V001A.V001A 	a freddo

m²  L. 35.000

Euro:18.07

###### 05.C04A.P07A.V007A.V001A.V002A 	a caldo

m²  L. 55.000

Euro:28.40

###### 05.C04A.P07A.V007A.V002A 	rifasciatura di tubi rivestiti, senza asportazione del rivestimento, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; per la parte eccedente la fasciatura dei giunti e le riparazioni dei rivestimenti per rottura e strappi dovuti al trasporto ed allo sfilamento; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta;

###### 05.C04A.P07A.V007A.V002A.V001A 	a freddo

m²  L. 35.000

Euro:18.07

###### 05.C04A.P07A.V007A.V002A.V002A 	a caldo

m²  L. 55.000

Euro:28.40

###### 05.C04A.P07A.V007A.V003A 	asportazione del rivestimento su tubazioni in acciaio

m²  L. 40.000

Euro:20.66

###### 05.C04A.P07A.V008A 	nastri

###### 05.C04A.P07A.V008A.V001A 	posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

m  L. 1.700

Euro:0.88

### 05.C04A.P08A 	Tagli

###### 05.C04A.P08A.V001A 	diritti

###### 05.C04A.P08A.V001A.V001A 	esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; relativi ai giunti eccedenti di uno ogni 10 m di condotta posata o per la costruzione o la posa in opera di pezzi speciali; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;

###### 05.C04A.P08A.V001A.V001A.V001A 	per DN fino a 65

cad  L. 6.000

Euro:3.09

###### 05.C04A.P08A.V001A.V001A.V002A 	per DN 80

cad  L. 7.500

Euro:3.87

###### 05.C04A.P08A.V001A.V001A.V003A 	per DN 100

cad  L. 8.500

Euro:4.39

###### 05.C04A.P08A.V001A.V001A.V004A 	per DN 150

cad  L. 10.000

Euro:5.16

###### 05.C04A.P08A.V001A.V001A.V005A 	per DN 200

cad  L. 12.000

Euro:6.19

###### 05.C04A.P08A.V001A.V001A.V006A 	per DN 250

cad  L. 14.500

Euro:7.49

###### 05.C04A.P08A.V001A.V001A.V007A 	per DN 300

cad  L. 17.000

Euro:8.78

###### 05.C04A.P08A.V001A.V001A.V008A 	per DN 350

cad  L. 20.000

Euro:10.33

###### 05.C04A.P08A.V001A.V001A.V009A 	per DN 400

cad  L. 23.000

Euro:11.88

###### 05.C04A.P08A.V001A.V001A.V010A 	per DN 450

cad  L. 26.000

Euro:13.43

###### 05.C04A.P08A.V001A.V001A.V011A 	per DN 500

cad  L. 29.000

Euro:14.98

###### 05.C04A.P08A.V001A.V001A.V012A 	per DN 600

cad  L. 34.000

Euro:17.56

###### 05.C04A.P08A.V001A.V001A.V013A 	per DN 700

cad  L. 39.000

Euro:20.14

###### 05.C04A.P08A.V001A.V001A.V014A 	per DN 800

cad  L. 44.000

Euro:22.72

###### 05.C04A.P08A.V001A.V002A 	esecuzione di tagli diritti su tubi ghisa sferoidale, con mola flessibile; relativi ai giunti eccedenti di uno ogni 6 m di condotta posata o per la costruzione o la posa in opera di pezzi speciali; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;

###### 05.C04A.P08A.V001A.V002A.V001A 	per DN fino a 65

cad  L. 7.000

Euro:3.61

###### 05.C04A.P08A.V001A.V002A.V002A 	per DN 80

cad  L. 8.500

Euro:4.39

###### 05.C04A.P08A.V001A.V002A.V003A 	per DN 100

cad  L. 9.000

Euro:4.65

###### 05.C04A.P08A.V001A.V002A.V004A 	per DN 150

cad  L. 12.500

Euro:6.45

###### 05.C04A.P08A.V001A.V002A.V005A 	per DN 200

cad  L. 17.000

Euro:8.78

###### 05.C04A.P08A.V001A.V002A.V006A 	per DN 250

cad  L. 21.000

Euro:10.84

###### 05.C04A.P08A.V001A.V002A.V007A 	per DN 300

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 05.C04A.P08A.V001A.V002A.V008A 	per DN 350

cad  L. 29.500

Euro:15.23

###### 05.C04A.P08A.V001A.V002A.V009A 	per DN 400

cad  L. 33.500

Euro:17.30

###### 05.C04A.P08A.V001A.V002A.V010A 	per DN 450

cad  L. 38.000

Euro:19.62

###### 05.C04A.P08A.V001A.V002A.V011A 	per DN 500

cad  L. 42.000

Euro:21.69

###### 05.C04A.P08A.V001A.V002A.V012A 	per DN 600

cad  L. 51.000

Euro:26.34

###### 05.C04A.P08A.V002A 	obliqui

###### 05.C04A.P08A.V002A.V001A 	esecuzione di tagli obliqui su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; relativi ai giunti eccedenti di uno ogni 10 m di condotta posata o per la costruzione o la posa in opera di pezzi speciali;  compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;

###### 05.C04A.P08A.V002A.V001A.V001A 	per DN fino a 65

cad  L. 7.000

Euro:3.61

###### 05.C04A.P08A.V002A.V001A.V002A 	per DN 80

cad  L. 8.500

Euro:4.39

###### 05.C04A.P08A.V002A.V001A.V003A 	per DN 100

cad  L. 10.000

Euro:5.16

###### 05.C04A.P08A.V002A.V001A.V004A 	per DN 150

cad  L. 11.500

Euro:5.94

###### 05.C04A.P08A.V002A.V001A.V005A 	per DN 200

cad  L. 14.000

Euro:7.23

###### 05.C04A.P08A.V002A.V001A.V006A 	per DN 250

cad  L. 17.000

Euro:8.78

###### 05.C04A.P08A.V002A.V001A.V007A 	per DN 300

cad  L. 20.000

Euro:10.33

###### 05.C04A.P08A.V002A.V001A.V008A 	per DN 350

cad  L. 23.000

Euro:11.88

###### 05.C04A.P08A.V002A.V001A.V009A 	per DN 400

cad  L. 26.500

Euro:13.69

###### 05.C04A.P08A.V002A.V001A.V010A 	per DN 450

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 05.C04A.P08A.V002A.V001A.V011A 	per DN 500

cad  L. 33.500

Euro:17.30

###### 05.C04A.P08A.V002A.V001A.V012A 	per DN 600

cad  L. 39.000

Euro:20.14

###### 05.C04A.P08A.V002A.V001A.V013A 	per DN 700

cad  L. 45.000

Euro:23.24

###### 05.C04A.P08A.V002A.V001A.V014A 	per DN 800

cad  L. 51.000

Euro:26.34

### 05.C04A.P09A 	Saldature

###### 05.C04A.P09A.V001A 	diritte

###### 05.C04A.P09A.V001A.V001A 	esecuzione di saldature diritte, a due riprese, su tubi acciaio; relative ai giunti eccedenti di uno ogni 10 m di condotta posata o per la costruzione o la posa in opera di pezzi speciali; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;

###### 05.C04A.P09A.V001A.V001A.V001A 	per DN fino a 65

cad  L. 34.000

Euro:17.56

###### 05.C04A.P09A.V001A.V001A.V002A 	per DN 80

cad  L. 41.500

Euro:21.43

###### 05.C04A.P09A.V001A.V001A.V003A 	per DN 100

cad  L. 52.000

Euro:26.85

###### 05.C04A.P09A.V001A.V001A.V004A 	per DN 150

cad  L. 80.000

Euro:41.32

###### 05.C04A.P09A.V001A.V001A.V005A 	per DN 200

cad  L. 107.000

Euro:55.26

###### 05.C04A.P09A.V001A.V001A.V006A 	per DN 250

cad  L. 134.000

Euro:69.20

###### 05.C04A.P09A.V001A.V001A.V007A 	per DN 300

cad  L. 162.000

Euro:83.67

###### 05.C04A.P09A.V001A.V001A.V008A 	per DN 350

cad  L. 191.000

Euro:98.64

###### 05.C04A.P09A.V001A.V001A.V009A 	per DN 400

cad  L. 219.500

Euro:113.36

###### 05.C04A.P09A.V001A.V001A.V010A 	per DN 450

cad  L. 247.500

Euro:127.82

###### 05.C04A.P09A.V001A.V001A.V011A 	per DN 500

cad  L. 275.000

Euro:142.02

###### 05.C04A.P09A.V001A.V001A.V012A 	per DN 600

cad  L. 329.500

Euro:170.17

###### 05.C04A.P09A.V001A.V001A.V013A 	per DN 700

cad  L. 384.000

Euro:198.32

###### 05.C04A.P09A.V001A.V001A.V014A 	per DN 800

cad  L. 439.000

Euro:226.72

###### 05.C04A.P09A.V002A 	oblique

###### 05.C04A.P09A.V002A.V001A 	esecuzione di saldature oblique, a due riprese, su tubi acciaio; relative ai giunti eccedenti di uno ogni 10 m di condotta posata o per la costruzione o la posa in opera di pezzi speciali; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;

###### 05.C04A.P09A.V002A.V001A.V001A 	per DN fino a 65

cad  L. 39.000

Euro:20.14

###### 05.C04A.P09A.V002A.V001A.V002A 	per DN 80

cad  L. 48.000

Euro:24.79

###### 05.C04A.P09A.V002A.V001A.V003A 	per DN 100

cad  L. 60.000

Euro:30.99

###### 05.C04A.P09A.V002A.V001A.V004A 	per DN 150

cad  L. 92.000

Euro:47.51

###### 05.C04A.P09A.V002A.V001A.V005A 	per DN 200

cad  L. 123.000

Euro:63.52

###### 05.C04A.P09A.V002A.V001A.V006A 	per DN 250

cad  L. 154.000

Euro:79.53

###### 05.C04A.P09A.V002A.V001A.V007A 	per DN 300

cad  L. 184.500

Euro:95.29

###### 05.C04A.P09A.V002A.V001A.V008A 	per DN 350

cad  L. 221.000

Euro:114.14

###### 05.C04A.P09A.V002A.V001A.V009A 	per DN 400

cad  L. 252.500

Euro:130.40

###### 05.C04A.P09A.V002A.V001A.V010A 	per DN 450

cad  L. 284.000

Euro:146.67

###### 05.C04A.P09A.V002A.V001A.V011A 	per DN 500

cad  L. 315.500

Euro:162.94

###### 05.C04A.P09A.V002A.V001A.V012A 	per DN 600

cad  L. 379.000

Euro:195.74

###### 05.C04A.P09A.V002A.V001A.V013A 	per DN 700

cad  L. 442.000

Euro:228.27

###### 05.C04A.P09A.V002A.V001A.V014A 	per DN 800

cad  L. 505.500

Euro:261.07

### 05.C04A.P10A 	Giunti

###### 05.C04A.P10A.V001A 	giunto rapido

###### 05.C04A.P10A.V001A.V001A 	esecuzione di giunti tipo rapido su tubi ghisa sferoidale; relative ai giunti eccedenti di uno ogni 6 m di condotta posata; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;

###### 05.C04A.P10A.V001A.V001A.V001A 	per DN fino a 60

cad  L. 4.500

Euro:2.32

###### 05.C04A.P10A.V001A.V001A.V002A 	per DN 80

cad  L. 5.000

Euro:2.58

###### 05.C04A.P10A.V001A.V001A.V003A 	per DN 100

cad  L. 5.500

Euro:2.84

###### 05.C04A.P10A.V001A.V001A.V004A 	per DN 150

cad  L. 6.500

Euro:3.36

###### 05.C04A.P10A.V001A.V001A.V005A 	per DN 200

cad  L. 7.500

Euro:3.87

###### 05.C04A.P10A.V001A.V001A.V006A 	per DN 250

cad  L. 8.500

Euro:4.39

###### 05.C04A.P10A.V001A.V001A.V007A 	per DN 300

cad  L. 9.500

Euro:4.91

###### 05.C04A.P10A.V001A.V001A.V008A 	per DN 350

cad  L. 10.500

Euro:5.42

###### 05.C04A.P10A.V001A.V001A.V009A 	per DN 400

cad  L. 11.500

Euro:5.94

###### 05.C04A.P10A.V001A.V001A.V010A 	per DN 450

cad  L. 12.500

Euro:6.45

###### 05.C04A.P10A.V001A.V001A.V011A 	per DN 500

cad  L. 13.500

Euro:6.97

###### 05.C04A.P10A.V001A.V001A.V012A 	per DN 600

cad  L. 15.500

Euro:8.00

###### 05.C04A.P10A.V002A 	giunto express

###### 05.C04A.P10A.V002A.V001A 	esecuzione di giunti tipo express GS su tubi ghisa sferoidale; relative ai giunti eccedenti di uno ogni 6 m di condotta posata; compreso il serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;

###### 05.C04A.P10A.V002A.V001A.V001A 	per DN fino a 60

cad  L. 10.000

Euro:5.16

###### 05.C04A.P10A.V002A.V001A.V002A 	per DN 80

cad  L. 11.500

Euro:5.94

###### 05.C04A.P10A.V002A.V001A.V003A 	per DN 100

cad  L. 12.500

Euro:6.45

###### 05.C04A.P10A.V002A.V001A.V004A 	per DN 150

cad  L. 15.000

Euro:7.75

###### 05.C04A.P10A.V002A.V001A.V005A 	per DN 200

cad  L. 18.000

Euro:9.29

###### 05.C04A.P10A.V002A.V001A.V006A 	per DN 250

cad  L. 20.500

Euro:10.59

###### 05.C04A.P10A.V002A.V001A.V007A 	per DN 300

cad  L. 23.000

Euro:11.88

###### 05.C04A.P10A.V002A.V001A.V008A 	per DN 350

cad  L. 26.000

Euro:13.43

###### 05.C04A.P10A.V002A.V001A.V009A 	per DN 400

cad  L. 28.500

Euro:14.72

###### 05.C04A.P10A.V002A.V001A.V010A 	per DN 450

cad  L. 31.000

Euro:16.01

###### 05.C04A.P10A.V002A.V001A.V011A 	per DN 500

cad  L. 33.500

Euro:17.30

###### 05.C04A.P10A.V002A.V001A.V012A 	per DN 600

cad  L. 39.000

Euro:20.14

### 05.C04A.P11A 	Saracinesche, valvole, ecc..

###### 05.C04A.P11A.V001A 	saracinesche e misuratori

###### 05.C04A.P11A.V001A.V001A 	posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche di acciaio o di ghisa e misuratori elettromagnetici; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P11A.V001A.V001A.V001A 	per DN fino a 100

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 05.C04A.P11A.V001A.V001A.V002A 	per DN 150

cad  L. 51.000

Euro:26.34

###### 05.C04A.P11A.V001A.V001A.V003A 	per DN 200

cad  L. 114.000

Euro:58.88

###### 05.C04A.P11A.V001A.V001A.V004A 	per DN 250

cad  L. 166.000

Euro:85.73

###### 05.C04A.P11A.V001A.V001A.V005A 	per DN 300

cad  L. 222.000

Euro:114.65

###### 05.C04A.P11A.V001A.V001A.V006A 	per DN 400

cad  L. 320.000

Euro:165.27

###### 05.C04A.P11A.V001A.V001A.V007A 	per DN 500

cad  L. 510.000

Euro:263.39

###### 05.C04A.P11A.V001A.V001A.V008A 	per DN 600

cad  L. 695.000

Euro:358.94

###### 05.C04A.P11A.V001A.V001A.V009A 	per DN 700

cad  L. 880.000

Euro:454.48

###### 05.C04A.P11A.V001A.V001A.V010A 	per DN 800

cad  L. 1.050.000

Euro:542.28

###### 05.C04A.P11A.V002A 	valvole

###### 05.C04A.P11A.V002A.V001A 	posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di intercettazione o di ritegno, di acciaio o di ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P11A.V002A.V001A.V001A 	per DN fino a 100

cad  L. 20.000

Euro:10.33

###### 05.C04A.P11A.V002A.V001A.V002A 	per DN 150

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 05.C04A.P11A.V002A.V001A.V003A 	per DN 200

cad  L. 91.000

Euro:46.99

###### 05.C04A.P11A.V002A.V001A.V004A 	per DN 250

cad  L. 133.000

Euro:68.69

###### 05.C04A.P11A.V002A.V001A.V005A 	per DN 300

cad  L. 182.000

Euro:93.99

###### 05.C04A.P11A.V002A.V001A.V006A 	per DN 400

cad  L. 275.000

Euro:142.02

###### 05.C04A.P11A.V002A.V001A.V007A 	per DN 500

cad  L. 408.000

Euro:210.71

###### 05.C04A.P11A.V002A.V001A.V008A 	per DN 600

cad  L. 556.000

Euro:287.15

###### 05.C04A.P11A.V002A.V001A.V009A 	per DN 700

cad  L. 705.000

Euro:364.10

###### 05.C04A.P11A.V002A.V001A.V010A 	per DN 800

cad  L. 935.000

Euro:482.89

###### 05.C04A.P11A.V003A 	compensatori

###### 05.C04A.P11A.V003A.V001A 	posa in opera di compensatori di acciaio o di ghisa, nelle trincee o nei manufatti; compresa la formazione dei giunti con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;

###### 05.C04A.P11A.V003A.V001A.V001A 	per DN fino a 100

cad  L. 18.000

Euro:9.29

###### 05.C04A.P11A.V003A.V001A.V002A 	per DN 150

cad  L. 35.000

Euro:18.07

###### 05.C04A.P11A.V003A.V001A.V003A 	per DN 200

cad  L. 80.000

Euro:41.32

###### 05.C04A.P11A.V003A.V001A.V004A 	per DN 250

cad  L. 116.000

Euro:59.91

###### 05.C04A.P11A.V003A.V001A.V005A 	per DN 300

cad  L. 155.000

Euro:80.05

###### 05.C04A.P11A.V003A.V001A.V006A 	per DN 400

cad  L. 225.000

Euro:116.20

###### 05.C04A.P11A.V003A.V001A.V007A 	per DN 500

cad  L. 357.000

Euro:184.37

###### 05.C04A.P11A.V003A.V001A.V008A 	per DN 600

cad  L. 490.000

Euro:253.06

###### 05.C04A.P11A.V003A.V001A.V009A 	per DN 700

cad  L. 620.000

Euro:320.20

###### 05.C04A.P11A.V003A.V001A.V010A 	per DN 800

cad  L. 850.000

Euro:438.99

### 05.C04A.P12A 	Pezzi speciali

###### 05.C04A.P12A.V001A 	costruzione

###### 05.C04A.P12A.V001A.V001A 	costruzione di pezzi speciali in accaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti;

###### 05.C04A.P12A.V001A.V001A.V001A 	per diametri da DN 125 a 300

kg  L. 3.000

Euro:1.55

###### 05.C04A.P12A.V001A.V001A.V002A 	per diametri da DN 350 a 600

kg  L. 2.000

Euro:1.03

###### 05.C04A.P12A.V002A 	posa

###### 05.C04A.P12A.V002A.V001A 	posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali di acciaio quali flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

kg  L. 1.000

Euro:0.52

###### 05.C04A.P12A.V002A.V002A 	posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali di ghisa con giunti tipo rapido o tipo express, con le relative controflange, guarnizioni, bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte

kg  L. 1.500

Euro:0.77

###### 05.C04A.P12A.V002A.V003A 	posa in opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, compressori, ecc.; compreso la manodopera, l'autogrù ed ogni altro onere necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi fino a 1000 kg

kg  L. 1.200

Euro:0.62

###### 05.C04A.P12A.V002A.V004A 	posa in opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, compressori, ecc.; compreso la manodopera, l'autogrù ed ogni altro onere necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi oltre a 1000 kg

kg  L. 600

Euro:0.31

### 05.C04A.P13A 	Manutenzione

###### 05.C04A.P13A.V001A 	prese

###### 05.C04A.P13A.V001A.V001A 	scavo in trincea, in vie già' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, per la costruzione di nuove derivazioni su condotta esistente, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1.50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a piè d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio;

###### 05.C04A.P13A.V001A.V001A.V001A 	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

cad  L. 660.000

Euro:340.86

###### 05.C04A.P13A.V001A.V001A.V002A 	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

cad  L. 970.000

Euro:500.96

###### 05.C04A.P13A.V001A.V002A 	supplemento per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;

###### 05.C04A.P13A.V001A.V002A.V001A 	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

m  L. 65.000

Euro:33.57

###### 05.C04A.P13A.V001A.V002A.V002A 	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

m  L. 85.000

Euro:43.89

###### 05.C04A.P13A.V001A.V003A 	scavo in trincea, in vie già' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, per la costruzione di nuove derivazioni o rifacimenti di presa su condotta esistente, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1.50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a piè d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio;

###### 05.C04A.P13A.V001A.V003A.V001A 	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

cad  L. 825.000

Euro:426.08

###### 05.C04A.P13A.V001A.V003A.V002A 	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 m

cad  L. 1.217.000

Euro:628.53

###### 05.C04A.P13A.V001A.V004A 	supplemento per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;

###### 05.C04A.P13A.V001A.V004A.V001A 	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

m  L. 85.000

Euro:43.89

###### 05.C04A.P13A.V001A.V004A.V002A 	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

m  L. 105.000

Euro:54.23

###### 05.C04A.P13A.V001A.V005A 	costruzione di nuove derivazioni su condotta esistente, di lunghezza fino a 4 m, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, compresa l'eventuale manovra sulla rete, l'esecuzione dell'allacciamento e la costruzione del pozzo o pozzetto di presa che verrà compensato a parte;

###### 05.C04A.P13A.V001A.V005A.V001A 	per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

cad  L. 85.000

Euro:43.89

###### 05.C04A.P13A.V001A.V005A.V002A 	per prese eseguite in acciaio del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

cad  L. 127.000

Euro:65.59

###### 05.C04A.P13A.V001A.V006A 	supplemento per ogni metro di lunghezza della presa eccedente i 4 m;

###### 05.C04A.P13A.V001A.V006A.V001A 	per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

m  L. 21.000

Euro:10.84

###### 05.C04A.P13A.V001A.V006A.V002A 	per prese eseguite in acciaio del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

m  L. 26.000

Euro:13.43

###### 05.C04A.P13A.V001A.V007A 	costruzione di nuove derivazioni su condotta esistente, di lunghezza fino a 4 m, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, compresa l'eventuale manovra sulla rete, l'esecuzione dell'allacciamento e la costruzione del pozzo o pozzetto di presa che verrà compensato a parte;

###### 05.C04A.P13A.V001A.V007A.V001A 	per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

cad  L. 127.000

Euro:65.59

###### 05.C04A.P13A.V001A.V007A.V002A 	per prese eseguite in acciaio o ghisa del diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

cad  L. 254.000

Euro:131.18

###### 05.C04A.P13A.V001A.V008A 	supplemento per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;

###### 05.C04A.P13A.V001A.V008A.V001A 	per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

m  L. 28.000

Euro:14.46

###### 05.C04A.P13A.V001A.V008A.V002A 	per prese eseguite in acciaio o ghisa del diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

m  L. 31.000

Euro:16.01

###### 05.C04A.P13A.V001A.V009A 	scavo in trincea, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, per allacciamento della derivazione esistente su condotta di nuova posa, di lunghezza fino a 1.50 m e profondità media 1.50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di 300 m; compresa la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso; compreso il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a piè d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio;

###### 05.C04A.P13A.V001A.V009A.V001A 	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

cad  L. 162.000

Euro:83.67

###### 05.C04A.P13A.V001A.V009A.V002A 	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

cad  L. 239.000

Euro:123.43

###### 05.C04A.P13A.V001A.V010A 	supplemento per ogni metro di scavo eccedente i 1.50 m;

###### 05.C04A.P13A.V001A.V010A.V001A 	per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

m  L. 65.000

Euro:33.57

###### 05.C04A.P13A.V001A.V010A.V002A 	per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

m  L. 85.000

Euro:43.89

###### 05.C04A.P13A.V001A.V011A 	allacciamento o modifica della derivazione esistente su condotta di nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, di lunghezza fino a 1.50 m

###### 05.C04A.P13A.V001A.V011A.V001A 	per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm

cad  L. 51.000

Euro:26.34

###### 05.C04A.P13A.V001A.V011A.V002A 	per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

cad  L. 72.000

Euro:37.18

###### 05.C04A.P13A.V001A.V011A.V003A 	per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm

cad  L. 102.000

Euro:52.68

###### 05.C04A.P13A.V001A.V011A.V004A 	per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

cad  L. 153.000

Euro:79.02

###### 05.C04A.P13A.V002A 	rubinetti o saracinesche

###### 05.C04A.P13A.V002A.V001A 	inserimento o sostituzione di rubinetti di presa su tubazioni esistenti; compresa la rimozione della pavimentazione, lo scavo, la ricerca della tubazione, il trasporto e smaltimento a discarica del materiale scavato, la manovra sulla rete, il taglio del tubo, l'inserimento della raccorderia con gli eventuali ancoraggi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, la costruzione del pozzetto in mattoni o prefabbricato in cls, la posa del chiusino 31x 31, la fornitura a piè d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio ed ogni altro onere; per rubinetti di DN da 13 a 40 mm

cad  L. 380.000

Euro:196.25

###### 05.C04A.P13A.V002A.V002A 	inserimento di saracinesche o valvole su tubazioni esistenti; compresa la rimozione della pavimentazione, lo scavo, la ricerca della tubazione, il trasporto e smaltimento a discarica del materiale scavato, la manovra sulla rete, il taglio del tubo, l'inserimento della raccorderia con gli eventuali ancoraggi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, la costruzione del pozzetto in mattoni o prefabbricato in cls adatto al contenimento della saracinesca, la posa del chiusino, la fornitura a piè d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio ed ogni altro onere; per saracinesche di DN da 60 a 150 mm.

cad  L. 1.120.000

Euro:578.43

###### 05.C04A.P13A.V002A.V003A 	sostituzione di rubinetti; compreso la manovra sulla rete, lo smontaggio e rimontaggio del rubinetto e della raccorderia forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso la pulizia del pozzetto, la rimozione e il ricollocamento del chiusino 31 x 31;  per rubinetti di DN da 13 a 40 mm

cad  L. 157.000

Euro:81.08

###### 05.C04A.P13A.V002A.V004A 	sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere; compresa l'eventuale pulizia del manufatto, il taglio e la sostituzione dei bulloni, delle guarnizioni e della saracinesca o organo flangiato con materiali di fornitura dell'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso l'eventuale impiego di motopompa per l'allontanamento dell'acqua fuoriuscita;

###### 05.C04A.P13A.V002A.V004A.V001A 	per saracinesche e organi flangiati di DN da 50 a 100 m

cad  L. 320.000

Euro:165.27

###### 05.C04A.P13A.V002A.V004A.V002A 	per saracinesche e organi flangiati di DN da 150 a 200 mm

cad  L. 428.000

Euro:221.04

###### 05.C04A.P13A.V003A 	premistoppa

###### 05.C04A.P13A.V003A.V001A 	rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso;

###### 05.C04A.P13A.V003A.V001A.V001A 	per saracinesche DN da 50 a 100 mm.

cad  L. 111.000

Euro:57.33

###### 05.C04A.P13A.V003A.V001A.V002A 	per saracinesche DN da 150 a 200 mm.

cad  L. 138.000

Euro:71.27

###### 05.C04A.P13A.V003A.V001A.V003A 	per saracinesche DN da 300 mm a 400 mm

cad  L. 166.000

Euro:85.73

###### 05.C04A.P13A.V003A.V001A.V004A 	per saracinesche DN da 500 a 600 mm.

cad  L. 221.000

Euro:114.14

###### 05.C04A.P13A.V004A 	contatori

###### 05.C04A.P13A.V004A.V001A 	sovrapprezzo per pulizia o cambio contatore ove necessiti una vera e propria modifica idraulica, riscontrata ed autorizzata da personale dell'Amministrazione Appaltante; compresa la fornitura di materiali di ristagno occorrenti, esclusi gli organi di intercettazione e i raccordi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte

cad  L. 105.000

Euro:54.23

###### 05.C04A.P13A.V004A.V001A.V001A 	per contatori DN da 13 a 40 mm

cad  L. 341.000

Euro:176.11

###### 05.C04A.P13A.V004A.V001A.V002A 	per contatori con diametri  maggiori a 40 mm

cad  L. 456.000

Euro:235.50

###### 05.C04A.P13A.V004A.V002A 	sovrapprezzo per pulizia o cambio contatore ove necessita una preliminare pulizia e/o sistemazione muraria

cad  L. 53.000

Euro:27.37

###### 05.C04A.P13A.V004A.V003A 	smontaggio, per pulizia filtro o disotturazione, di contatori posizionati in cantina o in nicchia o in pozzetto pulito, o sostituzione di contatore esistente con altro fornito dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;

###### 05.C04A.P13A.V004A.V003A.V001A 	per contatori DN da 13 a 40 mm

cad  L. 105.000

Euro:54.23

###### 05.C04A.P13A.V004A.V003A.V002A 	per contatori con diametri  maggiori a 40 mm

cad  L. 170.000

Euro:87.79

###### 05.C04A.P13A.V005A 	pulizia e lavaggi

###### 05.C04A.P13A.V005A.V001A 	pulizia di pozzi e camerette da limo, detriti, terra, ecc.; compreso il trasporto e smaltimento a discarica del materiale asportato; per lavori effettuati con motopompa o canaljet

m³  L. 275.000

Euro:142.02

###### 05.C04A.P13A.V005A.V002A 	pulizia di pozzi e camerette da limo, detriti, terra, ecc.; compreso il trasporto e smaltimento a discarica del materiale asportato; per lavori effettuati ad estrazione manuale

m³  L. 410.000

Euro:211.75

###### 05.C04A.P13A.V005A.V003A 	disinfezione di condotte e prese, comprendente aiuto al fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo dell'Amministrazione Appaltante; eventuale svuotamento parziale delle tubazioni ed introduzione, in più riprese, dell'ipoclorito nelle quantità prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di ipoclorito

cad  L. 103.000

Euro:53.19

###### 05.C04A.P13A.V005A.V004A 	lavaggio di condotte e prese comprendenti lo spurgo di scarichi, idranti, bocche incendio, ecc. con l'ausilio di manichette od attacchi speciali flangiati ed eventuali motopompe, escluse le ricerche dei chiusini e le modifiche di quota di quelli trovati inagibili; per ogni spurgo effettuato

cad  L. 103.000

Euro:53.19

###### 05.C04A.P13A.V006A 	fughe

###### 05.C04A.P13A.V006A.V001A 	scavo eseguito con mezzi meccanici per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato su strade urbane, per un volume massimo di 3 mc.; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto  e smaltimento a discarica pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a piè d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con materiale bituminoso; esclusa la riparazione della fuga

cad  L. 628.000

Euro:324.33

###### 05.C04A.P13A.V006A.V002A 	supplemento alla voce di cui sopra per ogni metro cubo di scavo e maggiore fornitura di materiale anidro per scavi oltre i 3 mc

m³  L. 108.000

Euro:55.78

###### 05.C04A.P13A.V006A.V003A 	esecuzione di riparazione della fuga su tubi di diametro fino a 200 mm con collari e morsetti antifuga o con giunti, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte

cad  L. 106.000

Euro:54.74

###### 05.C04A.P13A.V006A.V004A 	scavo eseguito con mezzi meccanici per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato su strade extraurbane (statali, comunali, provinciali),in centri storici e in tutti i casi  che comportano l'adozione di particolari misure per la regolarizzazione del traffico, in accordo con le Amministrazioni competenti, per un volume massimo di 3 mc; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto e smaltimento a discarica pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a piè d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con materiale bituminoso; esclusa la riparazione della fuga

cad  L. 824.000

Euro:425.56

###### 05.C04A.P13A.V006A.V005A 	supplemento alla voce di cui sopra per ogni metro cubo di scavo e maggiore fornitura di materiale anidro per scavi oltre i 3 mc

m³  L. 133.000

Euro:68.69

###### 05.C04A.P13A.V006A.V006A 	maggiorazione per gli scavi eseguiti con mezzi meccanici su qualsiasi strada, durante le ore notturne e/o festivi, per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato, , per un volume massimo di 3 mc; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto  e smaltimento a discarica pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a piè d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con materiale bituminoso; esclusa la riparazione della fuga

cad  L. 255.000

Euro:131.69

###### 05.C04A.P13A.V007A 	chiusini

###### 05.C04A.P13A.V007A.V001A 	sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo e relative staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amministrazione Appaltante;

###### 05.C04A.P13A.V007A.V001A.V001A 	per chiusini misura 31 x 31

cad  L. 27.000

Euro:13.94

###### 05.C04A.P13A.V007A.V001A.V002A 	per chiusini misura 64 x 64

cad  L. 54.000

Euro:27.89

###### 05.C04A.P13A.V007A.V001A.V003A 	per chiusini misura 80 x 80

cad  L. 82.000

Euro:42.35

###### 05.C04A.P13A.V007A.V002A 	modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm;

###### 05.C04A.P13A.V007A.V002A.V001A 	per chiusini misura 31 x 31

cad  L. 55.000

Euro:28.40

###### 05.C04A.P13A.V007A.V002A.V002A 	per chiusini misura 64 x 64

cad  L. 204.000

Euro:105.36

###### 05.C04A.P13A.V007A.V002A.V003A 	per chiusini misura 80 x 80

cad  L. 228.000

Euro:117.75

###### 05.C04A.P13A.V007A.V003A 	modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di manovra

cad  L. 82.000

Euro:42.35

###### 05.C04A.P13A.V007A.V004A 	modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo di 60 cm. dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 64 x 64

cad  L. 300.000

Euro:154.94

###### 05.C04A.P13A.V007A.V005A 	modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo di 60 cm. dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 80 x 80

cad  L. 336.000

Euro:173.53

###### 05.C04A.P13A.V007A.V006A 	ripristino stradale in conglomerato bituminoso a seguito della rimozione del chiusino, per una superficie non superiore a 1 mq

cad  L. 29.000

Euro:14.98

###### 05.C04A.P13A.V007A.V007A 	sovrapprezzo per uso di cemento presa rapida per lavori eseguiti su strade ad intenso traffico

cad  L. 76.000

Euro:39.25

### 05.C04A.P14A 	Bitumature

###### 05.C04A.P14A.V001A 	strade

###### 05.C04A.P14A.V001A.V001A 	scavo per preparazione di cassonetto, per dar posto a pavimentazione di qualsiasi natura, di profondità fino a 10 cm; compreso trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta di qualsiasi specie e consistenza e la livellazione delle superfici sterrate;

###### 05.C04A.P14A.V001A.V001A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 3.450

Euro:1.78

###### 05.C04A.P14A.V001A.V001A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 4.150

Euro:2.14

###### 05.C04A.P14A.V001A.V001A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 5.150

Euro:2.66

###### 05.C04A.P14A.V001A.V002A 	scavo per preparazione di cassonetto, per dar posto a pavimentazione di qualsiasi natura, di profondità fino a 15 cm; compreso trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta di qualsiasi specie e consistenza e la livellazione delle superfici sterrate;

###### 05.C04A.P14A.V001A.V002A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 4.100

Euro:2.12

###### 05.C04A.P14A.V001A.V002A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 4.950

Euro:2.56

###### 05.C04A.P14A.V001A.V002A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 6.050

Euro:3.12

###### 05.C04A.P14A.V001A.V003A 	ripristino effettuato provvisoriamente su scavo rinterrato, con provvista, stesa e costipazione di uno strato di conglomerato bituminoso dello spes. minimo di 3 cm;

###### 05.C04A.P14A.V001A.V003A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 9.000

Euro:4.65

###### 05.C04A.P14A.V001A.V003A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 11.000

Euro:5.68

###### 05.C04A.P14A.V001A.V003A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 12.500

Euro:6.45

###### 05.C04A.P14A.V001A.V004A 	ripristino di pavimentazione in conglomerato bituminoso  (binder) dello spessore compreso di 15 cm;

###### 05.C04A.P14A.V001A.V004A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 24.000

Euro:12.39

###### 05.C04A.P14A.V001A.V004A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 29.000

Euro:14.98

###### 05.C04A.P14A.V001A.V004A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 33.500

Euro:17.30

###### 05.C04A.P14A.V001A.V005A 	ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto; compreso lo scavo fino alla profondità di 15 cm, la provvista e stesa di “binder” dello spessore compresso di 15 cm e il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta;

###### 05.C04A.P14A.V001A.V005A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 32.000

Euro:16.53

###### 05.C04A.P14A.V001A.V005A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 38.500

Euro:19.88

###### 05.C04A.P14A.V001A.V005A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 45.000

Euro:23.24

###### 05.C04A.P14A.V001A.V006A 	ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto; compreso lo scavo fino alla profondità di 15 cm, la provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) dello spessore compresso di 15 cm e il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta;

###### 05.C04A.P14A.V001A.V006A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 28.000

Euro:14.46

###### 05.C04A.P14A.V001A.V006A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 33.500

Euro:17.30

###### 05.C04A.P14A.V001A.V006A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 39.000

Euro:20.14

###### 05.C04A.P14A.V001A.V007A 	ripristino di pavimentazione da eseguire successivamente al rinterro; compreso scavo di cassonetto fino alla profondità di 40 cm, formazione di sottofondo, costituito da misto frantumato stabilizzato di nuovo apporto, dello spessore compresso di 25 cm,  la provvista e stesa di “binder” dello spessore compresso di 15 cm e il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta;

###### 05.C04A.P14A.V001A.V007A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 50.000

Euro:25.82

###### 05.C04A.P14A.V001A.V007A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 60.000

Euro:30.99

###### 05.C04A.P14A.V001A.V007A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 70.000

Euro:36.15

###### 05.C04A.P14A.V001A.V008A 	ripristino di pavimentazione da eseguire successivamente al rinterro; compreso scavo di cassonetto fino alla profondità di 40 cm, formazione di sottofondo costituito da misto frantumato stabilizzato di nuovo apporto, dello spessore compresso di 25 cm, la provvista e stesa di “tout-venant” dello spessore compresso di 15 cm e il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta;

###### 05.C04A.P14A.V001A.V008A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 45.000

Euro:23.24

###### 05.C04A.P14A.V001A.V008A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 54.000

Euro:27.89

###### 05.C04A.P14A.V001A.V008A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 63.000

Euro:32.54

###### 05.C04A.P14A.V001A.V009A 	ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso; compreso la pulizia della sede stradale, la provvista e spandimento di emulsione bituminosa al 60 % in ragione di 1 kg ogni mq; compreso la provvista, la stesa e rullatura con rullo leggero di un tappeto in calcestruzzo bituminoso per uno spessore compresso di 3 cm; compreso la provvista, la stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione;

###### 05.C04A.P14A.V001A.V009A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 8.000

Euro:4.13

###### 05.C04A.P14A.V001A.V009A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 10.500

Euro:5.42

###### 05.C04A.P14A.V001A.V009A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 12.000

Euro:6.19

###### 05.C04A.P14A.V002A 	marciapiedi e banchine

###### 05.C04A.P14A.V002A.V001A 	rifilatura di marciapiedi

m²  L. 3.000

Euro:1.55

###### 05.C04A.P14A.V002A.V002A 	ripristino di banchine pedonali in terra battuta;

###### 05.C04A.P14A.V002A.V002A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 4.000

Euro:2.06

###### 05.C04A.P14A.V002A.V002A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 4.800

Euro:2.48

###### 05.C04A.P14A.V002A.V002A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 5.600

Euro:2.89

###### 05.C04A.P14A.V002A.V003A 	ripristino di marciapiedi o banchine in misto granulare anidro insabbiato, con scavo di cassonetto fino alla profondità di 10 cm, provvista, stesa e cilindratura del materiale anidro; compreso il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta;

###### 05.C04A.P14A.V002A.V003A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 10.000

Euro:5.16

###### 05.C04A.P14A.V002A.V003A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 12.000

Euro:6.19

###### 05.C04A.P14A.V002A.V003A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 14.000

Euro:7.23

###### 05.C04A.P14A.V002A.V004A 	ripristini di marciapiedi o banchine bitumate; compreso lo scavo di cassonetto fino alla profondità di 15 cm, la formazione di sottofondo in misto granulare anidro di nuovo apporto, dello spessore di 9 cm circa, la provvista e stesa di “binder” per uno spessore di 6 cm e il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta;

###### 05.C04A.P14A.V002A.V004A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 20.000

Euro:10.33

###### 05.C04A.P14A.V002A.V004A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 24.000

Euro:12.39

###### 05.C04A.P14A.V002A.V004A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 28.000

Euro:14.46

###### 05.C04A.P14A.V002A.V005A 	ripristini di marciapiedi o banchine o di pavimentazione; compreso lo scavo di cassonetto fino alla profondità di 25 cm, la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di 10 cm, l'esecuzione di fondazione in cls tipo 15 N/mmq, dello spessore di 10 cm; compreso il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta;

###### 05.C04A.P14A.V002A.V005A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq.

m²  L. 22.000

Euro:11.36

###### 05.C04A.P14A.V002A.V005A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 26.400

Euro:13.63

###### 05.C04A.P14A.V002A.V005A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 30.800

Euro:15.91

###### 05.C04A.P14A.V002A.V006A 	ripristini di marciapiedi o banchine o di pavimentazione; compreso lo scavo di cassonetto fino alla profondità di 30 cm, la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di 10 cm, l'esecuzione di fondazione in cls tipo 15 N/mmq, dello spessore di 15 cm; compreso il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta;

###### 05.C04A.P14A.V002A.V006A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 25.000

Euro:12.91

###### 05.C04A.P14A.V002A.V006A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 30.000

Euro:15.49

###### 05.C04A.P14A.V002A.V006A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 35.000

Euro:18.07

###### 05.C04A.P14A.V002A.V007A 	ripristino del tappeto con malta bituminosa su marciapiedi, spessore compresso di 2 cm, stesa previo ancoraggio con emulsione di bitume;

###### 05.C04A.P14A.V002A.V007A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 6.000

Euro:3.09

###### 05.C04A.P14A.V002A.V007A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 7.200

Euro:3.72

###### 05.C04A.P14A.V002A.V007A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 8.400

Euro:4.34

###### 05.C04A.P14A.V002A.V008A 	ripristino del tappeto con malta bituminosa su marciapiedi, spessore compresso di 3 cm, stesa previo ancoraggio con emulsione di bitume;

###### 05.C04A.P14A.V002A.V008A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq.

m²  L. 7.000

Euro:3.61

###### 05.C04A.P14A.V002A.V008A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 9.400

Euro:4.85

###### 05.C04A.P14A.V002A.V008A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 9.800

Euro:5.06

###### 05.C04A.P14A.V003A 	sigillature

###### 05.C04A.P14A.V003A.V001A 	esecuzione di sigillatura  delle zone perimetrali dei ripristini sulle pavimentazione bituminose mediante speciale mastice di bitume modificato con polimeri; colato a caldo previa pulizia della zona da sigillare; compreso manodopera e fornitura del materiale

m  L. 5.900

Euro:3.05

###### 05.C04A.P14A.V004A 	pavimentazioni speciali

###### 05.C04A.P14A.V004A.V001A 	ripristino di pavimentazione eseguita con malta cementizia di spessore 2 cm., con 600 kg. di cemento tipo 325 per mc. di sabbia, lisciata e bocciardata, escluso il sottofondo;

###### 05.C04A.P14A.V004A.V001A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq.

m²  L. 8.500

Euro:4.39

###### 05.C04A.P14A.V004A.V001A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 10.200

Euro:5.27

###### 05.C04A.P14A.V004A.V001A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 11.900

Euro:6.14

###### 05.C04A.P14A.V004A.V002A 	ripristino di pavimentazione con elementi autobloccanti in cls pressato, comprendente lo scavo del cassonetto fino alla profondità di 15 cm., provvista e stesa della sabbia per il sottofondo, spessore circa 5 cm, posa e compattazione dei blocchetti di spessore 4 e 6 cm., chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura; esclusa la fornitura a piè d'opera degli elementi autobloccanti; compreso il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta;

###### 05.C04A.P14A.V004A.V002A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 22.000

Euro:11.36

###### 05.C04A.P14A.V004A.V002A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 26.400

Euro:13.63

###### 05.C04A.P14A.V004A.V002A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 30.800

Euro:15.91

###### 05.C04A.P14A.V004A.V003A 	ripristino di pavimentazione con elementi autobloccanti in cls pressato, comprendente lo scavo del cassonetto fino alla profondità di 15 cm., provvista e stesa della sabbia per il sottofondo, spessore circa 5 cm., posa e compattazione dei blocchetti di spessore 7 e 8 cm., chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura; esclusa la fornitura a piè d'opera degli elementi autobloccanti; compreso il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta;

###### 05.C04A.P14A.V004A.V003A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 23.000

Euro:11.88

###### 05.C04A.P14A.V004A.V003A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 27.600

Euro:14.25

###### 05.C04A.P14A.V004A.V003A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 32.200

Euro:16.63

###### 05.C04A.P14A.V004A.V004A 	rimozione e posa lastre di pietra; compreso lo scavo di cassonetto fino alla profondità di 25 cm, la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di 10 cm, l'esecuzione di fondazione in cls tipo 10 N/mmq, dello spessore di 10 cm, la provvista e spianamento a regola d'arte dello strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio e la perfetta sigillatura dei giunti; compreso il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta;

###### 05.C04A.P14A.V004A.V004A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 53.500

Euro:27.63

###### 05.C04A.P14A.V004A.V004A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 64.200

Euro:33.16

###### 05.C04A.P14A.V004A.V004A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 75.000

Euro:38.73

###### 05.C04A.P14A.V004A.V005A 	rimozione e posa masselli di granito; compreso lo scavo di cassonetto fino alla profondità di 25 cm., la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di 10 cm., l'esecuzione di fondazione in cls tipo 10 N/mmq, dello spessore di 10 cm, la provvista e spianamento a regola d'arte dello strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio e la perfetta sigillatura dei giunti; compreso il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta;

###### 05.C04A.P14A.V004A.V005A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 95.000

Euro:49.06

###### 05.C04A.P14A.V004A.V005A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 114.000

Euro:58.88

###### 05.C04A.P14A.V004A.V005A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 135.000

Euro:69.72

###### 05.C04A.P14A.V004A.V006A 	rimozione e posa fasce in pietra 30/10; compr. il ripristino della fondazione in cls;

###### 05.C04A.P14A.V004A.V006A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 21.500

Euro:11.10

###### 05.C04A.P14A.V004A.V006A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 25.800

Euro:13.32

###### 05.C04A.P14A.V004A.V006A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 30.000

Euro:15.49

###### 05.C04A.P14A.V004A.V007A 	ripristino di pavimentazione con cubetti di porfido o sienite; compreso la posa dei cubetti su letto di sabbia, la provvista e stesa della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura; escluso lo scavo e il sottofondo in cls occorrenti che verranno valutati a parte; per cubetti con spigolo 4-6 cm;

###### 05.C04A.P14A.V004A.V007A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 77.000

Euro:39.77

###### 05.C04A.P14A.V004A.V007A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 92.000

Euro:47.51

###### 05.C04A.P14A.V004A.V007A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 108.000

Euro:55.78

###### 05.C04A.P14A.V004A.V008A 	ripristino di pavimentazione con cubetti di porfido o sienite; compreso la posa dei cubetti su letto di sabbia, la provvista e stesa della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura; escluso lo scavo e il sottofondo in cls occorrenti che verranno valutati a parte; per cubetti con spigolo 6-8 cm;

###### 05.C04A.P14A.V004A.V008A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 70.000

Euro:36.15

###### 05.C04A.P14A.V004A.V008A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 83.000

Euro:42.86

###### 05.C04A.P14A.V004A.V008A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 98.000

Euro:50.61

###### 05.C04A.P14A.V004A.V009A 	ripristino di pavimentazione con cubetti di porfido o sienite; compreso la posa dei cubetti su letto di sabbia, la provvista e stesa della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura; escluso lo scavo e il sottofondo in cls occorrenti che verranno valutati a parte; per cubetti con spigolo 8-12 cm;

###### 05.C04A.P14A.V004A.V009A.V001A 	per superficie totale superiore a 30 mq

m²  L. 68.000

Euro:35.12

###### 05.C04A.P14A.V004A.V009A.V002A 	per superficie totale compresa tra 30 mq e 10 mq

m²  L. 81.000

Euro:41.83

###### 05.C04A.P14A.V004A.V009A.V003A 	per superficie totale inferiore a 10 mq (NB: in caso di ripristini aventi superf. infer. a 4 mq, verranno contabilizzati sempre 4 mq)

m²  L. 95.000

Euro:49.06

###### 05.C04A.P14A.V004A.V010A 	rimozione e posa di guide in pietra, rette o curve, dello spessore di 6 cm. compreso il ripristino delle fondazioni in cls

m²  L. 12.000

Euro:6.19

###### 05.C04A.P14A.V004A.V011A 	rimozione e posa di cordoli in pietra e cordoli in cemento, rette o curve, dello spessore di 9-12 cm. compreso il ripristino delle fondazioni in cls

m²  L. 28.000

Euro:14.46

###### 05.C04A.P14A.V004A.V012A 	rimozione e posa scivoli in pietra 50/10; compreso il ripristino della fondazione in cls

m²  L. 34.000

Euro:17.56

###### 05.C04A.P14A.V004A.V013A 	rimozione e posa di cordoli in pietra e cordoli in cemento, retti o curvi, larghezza 30 cm., altezza 25 cm., compreso il ripristino della fondazione in cls

m²  L. 35.000

Euro:18.07

### 05.C04A.P15A 	Varie

###### 05.C04A.P15A.V001A 	indennità

###### 05.C04A.P15A.V001A.V001A 	compenso a corpo, esclusivamente per i lavori di riparazione fughe e costruzione prese, per la delimitazione dell'area interessata dai lavori mediante il trasporto e la posa di cavalletti e segnaletica; secondo quanto previsto dal codice della strada e secondo le disposizioni della Direzione Lavori

cad  L. 115.000

Euro:59.39

###### 05.C04A.P15A.V001A.V002A 	quota fissa di intervento; relativa sia a opere fornite dall'Impresa in appoggio all'Amministrazione Appaltante quando richiesto dalla Direzione Lavori, durante i lavori di costruzione di impianti di derivazione, riparazione fughe, ecc., eseguite dall'Amministrazione Appaltante; relativa sia a formazione del cantiere stradale, secondo le prescrizioni del “Piano generale di sicurezza e coordinamento”. Tale quota è da applicarsi una volta per più lavori eseguiti contemporaneamente in un raggio di 200 m

cad  L. 180.000

Euro:92.96

###### 05.C04A.P15A.V002A 	reperibilità

###### 05.C04A.P15A.V002A.V001A 	per il mantenimento delle condizioni di reperibilità continua del personale e di disponibilità di mezzi d'opera, costituenti l'unità operativa impegnata nel servizio di reperibilità e pronto intervento, ogni qualvolta venga richiesta la prestazione di reperibilità verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari; in giorni feriali

gg  L. 100.000

Euro:51.64

###### 05.C04A.P15A.V002A.V002A 	per il mantenimento delle condizioni di reperibilità continua del personale e di disponibilità di mezzi d'opera, costituenti l'unità operativa impegnata nel servizio di reperibilità e pronto intervento, ogni qualvolta venga richiesta la prestazione di reperibilità verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari; in giorni festivi infrasettimanali

gg  L. 200.000

Euro:103.29

###### 05.C04A.P15A.V002A.V003A 	per il mantenimento delle condizioni di reperibilità continua del personale e di disponibilità di mezzi d'opera, costituenti l'unità operativa impegnata nel servizio di reperibilità e pronto intervento, ogni qualvolta venga richiesta la prestazione di reperibilità verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari; dalle ore 16 del Venerdì alle ore 8 del Lunedì successivo

gg  L. 400.000

Euro:206.58

###### 05.C04A.P15A.V002A.V004A 	ogni qualvolta venga richiesto un potenziamento dell'unità operativa mediante l'inserimento di un terzo operatore, verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari aggiuntivi; in giorni feriali

gg  L. 30.000

Euro:15.49

###### 05.C04A.P15A.V002A.V005A 	ogni qualvolta venga richiesto un potenziamento dell'unità operativa mediante l'inserimento di un terzo operatore, verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari aggiuntivi; in giorni festivi infrasettimanali

gg  L. 60.000

Euro:30.99

###### 05.C04A.P15A.V002A.V006A 	ogni qualvolta venga richiesto un potenziamento dell'unità operativa mediante l'inserimento di un terzo operatore, verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari aggiuntivi; dalle ore 16 del Venerdì alle ore 8 del Lunedì successivo

gg  L. 100.000

Euro:51.64

# Sommario

PREFAZIONE	1

PREMESSA	2

05.C01A 	MANODOPERA	8

05.C02A 	NOLI	8

05.C02A.P01A 	Autocarro	8

05.C02A.P02A 	Pala meccanica	8

05.C02A.P03A 	Escavatore	9

05.C02A.P04A 	Pompa	9

05.C02A.P05A 	Autogrù	10

05.C02A.P06A 	Ponteggi	10

05.C02A.P07A 	Mezzi e attrezzi vari	10

05.C03A 	FORNITURA MATERIALI	12

05.C03A.P01A 	Leganti	12

05.C03A.P01A.P01A 	Cementi e calci	12

05.C03A.P02A 	Lapidei	12

05.C03A.P02A.P01A 	sabbia e varie	12

05.C03A.P03A 	Laterizi	13

05.C03A.P03A.P01A 	mattoni	13

05.C03A.P04A 	prefabbricati in cls	13

05.C03A.P04A.P01A 	pozzetti	13

05.C03A.P04A.P02A 	camere	14

05.C03A.P04A.P03A 	tubi	14

05.C03A.P05A 	Materiali metallici	15

05.C03A.P05A.P01A 	profilati	15

05.C03A.P05A.P02A 	staffe	16

05.C03A.P05A.P03A 	lamiere e reti	16

05.C03A.P05A.P04A 	gradini e fili	16

05.C03A.P05A.P05A 	chiusini	16

05.C03A.P05A.P06A 	bulloni	17

05.C03A.P06A 	Materiali vari	17

05.C03A.P06A.P01A 	legno	17

05.C03A.P06A.P02A 	nastri	17

05.C03A.P06A.P03A 	vari	17

05.C03A.P07A 	Tubazioni	18

05.C03A.P07A.P01A 	acciaio	18

05.C03A.P07A.P02A 	ghisa	20

05.C03A.P07A.P03A 	pvc	20

05.C03A.P07A.P04A 	pead	21

05.C03A.P08A 	Saracinesche	24

05.C03A.P08A.P01A 	ghisa	24

05.C03A.P08A.P02A 	gruppi	25

05.C03A.P09A 	Valvole	25

05.C03A.P09A.P01A 	farfalla	25

05.C03A.P09A.P02A 	ritegno	28

05.C03A.P09A.P03A 	automatiche	29

05.C03A.P09A.P04A 	sfera	29

05.C03A.P09A.P05A 	riduttori di pressione	30

05.C03A.P10A 	Giunti	31

05.C03A.P10A.P01A 	compensatori	31

05.C03A.P10A.P02A 	dielettrici	32

05.C03A.P11A 	Guarnizioni	33

05.C03A.P11A.P01A 	gomma	33

05.C03A.P12A 	Raccorderie	33

05.C03A.P12A.P01A 	bout (imbocco flangiato)	33

05.C03A.P12A.P02A 	tulippe (tazza)	34

05.C03A.P12A.P03A 	croci	35

05.C03A.P12A.P04A 	curve	36

05.C03A.P12A.P05A 	manicotti	39

05.C03A.P12A.P06A 	giunti	40

05.C03A.P12A.P07A 	rubinetti	44

05.C03A.P13A 	Pezzi speciali	45

05.C03A.P13A.P01A 	pezzi speciali	45

05.C03A.P13A.P02A 	flange	45

05.C03A.P13A.P03A 	collari	47

05.C03A.P14A 	Bocche incendio	49

05.C03A.P14A.P01A 	bocche incendio	49

05.C03A.P14A.P02A 	idranti	50

05.C03A.P15A 	Misuratori	50

05.C03A.P15A.P01A 	elettromagnetici	50

05.C03A.P15A.P02A 	contatori	51

05.C04A 	LAVORI	53

05.C04A.P01A 	Scavi	53

05.C04A.P02A 	Trasporti e smaltimento	55

05.C04A.P03A 	Opere edili	56

05.C04A.P04A 	Verniciature	60

05.C04A.P05A 	Prefabbricati	60

05.C04A.P06A 	Opere metalliche	62

05.C04A.P07A 	Tubazioni	63

05.C04A.P08A 	Tagli	68

05.C04A.P09A 	Saldature	71

05.C04A.P10A 	Giunti	72

05.C04A.P11A 	Saracinesche, valvole, ecc..	74

05.C04A.P12A 	Pezzi speciali	76

05.C04A.P13A 	Manutenzione	76

05.C04A.P14A 	Bitumature	84

05.C04A.P15A 	Varie	92

Sommario	94