# PREFAZIONE

La pubblicazione del Prezzario di riferimento per lavori pubblici nella Regione Piemonte è il risultato di un ambizioso progetto, che si basa sulla cooperazione tra soggetti diversi, di rilevanza territoriale sia pubblica, sia privata.

La fase preparatoria, che ha visto convergere l'interesse da più ambiti, è servita per concentrare l'impegno in particolare su alcuni punti salienti: semplificazione, interazione, efficacia, massima diffusione e innovazione.

La condivisione di tali obiettivi ha portato i soggetti interessati ad accettare la formalizzazione della loro collaborazione al progetto attraverso un Protocollo di intesa, momento di sintesi e di confronto delle rispettive esperienze e metodologie.

La convergenza di tutti questi soggetti verso la creazione di un prodotto comune è un positivo risultato da ascrivere alla volontà di enti, organismi e associazioni con strutture e interessi diversi, che sono riusciti, con uno sforzo coordinato da un tavolo tecnico appositamente costituito, a dare vita a un progetto di ampio respiro, base di partenza per successivi sviluppi.

La Regione Piemonte, come capofila di questo gruppo di lavoro, ha poi coordinato i soggetti durante la fase esecutiva, dimostrando che è possibile porsi obiettivi e centrarli nei tempi prestabiliti. E questo non è che uno dei possibili interventi migliorativi di un patrimonio collettivo fatto di uomini, risorse e risultati.

ASSESSORATO ai lavori pubblici

# PREMESSA

La natura del progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale. Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, opere di pronto intervento, opere edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo gli acquedotti, l’illuminazione pubblica, gli impianti semaforici.

Esistono successive pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’Ambiente e i Lavori Pubblici, che periodicamente andavano ad aggiornare la prima versione dell'elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica. A disposizione dell'utente vi era quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti e gli altri prezzari più largamente impiegati, come quello della Città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici. È stato in seguito sottoscritto da tali soggetti un protocollo d'intesa, documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo. Non solo per la sempre crescente richiesta degli operatori, ma soprattutto in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentanti degli enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati nel frontespizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro, il quale si è assunto l'onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. A un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’associazione Anisig, oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla Cispel. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute el'evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con un apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibile esauriente e corretto.

La presente versione dell'elenco prezzi, riveduta, corretta e ampliata, si propone come il nuovo supporto per la valutazione dei costi di un intervento in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questo anche al fine di soddisfare le esigenze di settorializzazione e specificazione dei contenuti, di individuazione di sezioni tematiche, di trattazione di nuovi prodotti e tecnologie, che dominano ormai il mercato.

Questioni metodologiche

L’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000 è avvenuto tenendo conto dell'esperienza già lungamente acquisita dal Comune di Torino, il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi e attendibili. Ma per coprire l’intero repertorio di opere, materiali e attrezzature è stato fondamentale il ricorso, oltre alla Città di Torino e all’esperienza di alcuni settori regionali, ai più validi prezzari esistenti e a prezzari per opere speciali (impianti, reti, verde).

Il prezzario si divide in cinque volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza, ovvero viene evidenziato, nel frontespizio di ogni testo, qual è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro; il secondo impianti elettrici e termici; il terzo riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, come fognature, depuratori, discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”, ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto e ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l'agricoltura.

Un cenno in particolare merita il primo volume, il quale si pone come una porta di accesso per la lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale: manodopera, noleggi, trasporti, materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino. La stessa Città di Torino ha procurato i prezzari sugli impianti elettrici e termici, che vanno a comporre interamente il secondo volume.

Pare importante segnalare che, comunque, il prezzario di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, ovvero di carattere prevalentemente urbano, sia di nuova costruzione, sia, soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è creduto opportuno e adeguato utilizzare comunque i prezzi esistenti come prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti. In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciale.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino, con l'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono state mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario della città di Torino.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30 %, percentuale stabilita per spese generali utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in lire. La relativa cifra in Euro deriva dalla moltiplicazione del prezzo in lire con il cambio attuale della moneta unica.

Il prezzario è approvato con Delibera della Giunta Regionale.

La diffusione

Il prezzario del 2000 è una validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi che sono stati raccolti attorno al tavolo di lavoro attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione. L'obiettivo comune è di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione, di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di amplificare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella Regione Piemonte. Per divulgare a un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario sono stati proposti altri supporti, che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

A ogni copia dei cinque volumi è allegato un disco cd rom, che facilita le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenchi prezzi in sede di progettazione. Un pari numero di copie su disco è inoltre disponibile presso il Settore Opere Pubbliche della Regione, a Torino, e potrà essere richiesto e ricevuto gratuitamente.

In più sarà messa a disposizione tramite Internet la versione del prezzario in formato Word e in formato Asci. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della Regione Piemonte, all'interno delle pagine dedicate all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, si potrà quindi scaricare on line il prezzario, o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli obiettivi futuri

Il prezzario proposto per l’anno 2000 è la matrice per successivi interventi.

Il progetto si vanta soprattutto della certezza di aver creato un punto di partenza per interventi a venire, che sono stati sin da ora previsti da una commissione tecnica permanente, composta da alcuni rappresentanti della Regione, del Cispel, dell’Assistal, dell'Unione Edilizia del Piemonte e della Valle d'Aosta, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino. Gli obiettivi che si sono posti sono modernizzazione, snellimento, organizzazione di un indice tematico organizzato intorno a codici intelligenti, conversione ragionata in Euro.

Annualmente tale prezzario sarà aggiornato e revisionato da una commissione tecnica permanente appositamente creata.

Come già evidenziato i prezzi si intendono approvati in lire. Sarà cura della commissione tecnica permanente provvedere, nelle future edizioni, a modificare correttamente, con gli arrotondamenti decimali necessari, la rispettiva cifra in Euro. Nella presente edizione, dati i fattori di conversione prestabiliti, i prezzi sotto le duecento lire risultano pari a zero.

Agricoltura

Sezione : 22

La presente sezione viene utilizzata dalla Direzione Regionale Sviluppo dell'Agricoltura e dalla Direzione Regionale Territorio Rurale per la valutazione estimativa delle opere di miglioramento fondiario.

Esso è diviso in due parti: una analitica ed una sintetica.

L'uso della parte sintetica è motivato dal fatto che i contributi regionali vengono per la gran parte concessi in percentuale sulla spesa totale e normalmente coinvolgono un numero di interventi molto elevato, per tali ragioni sorge la necessità di snellimento che ne giustifica l'adozione.

Il presente documento contiene prezzi da ritenersi medi, in relazione all'intera area regionale, in esso la descrizione tecnica di ciascuna voce di lavoro ha il solo fine di fornire un più preciso riferimento per il prezzo indicato. In ogni caso si intende pretesa una esecuzione a regola d'arte, riferita alla soluzione di costo minimale in ottemperanza alla normativa edilizia ed ambientale vigente. Ciò che eccede, rispetto alle soluzioni tecniche efficienti ma minimali, è a intero carico degli interessati.

Nel caso di revisione analitica, ove manchi nella presente sezione una particolare voce, che si trovi giustificatamente nel progetto da revisionare, ovvero sia proposta una soluzione tecnica non del tutto coincidente con quella esposta nel testo, si può ricorrere ad apposita analisi delle componenti costituenti i prezzi definitivi.

Difficoltà di accesso o di marcata distanza dai punti dove vengono forniti i materiali o dove risiede la mano d'opera specializzata possono dar luogo ad un aumento, sui soli prezzi unitari interessati, fino al 15%.

In presenza di piste d'accesso disagevoli e accessibili solo a mezzi speciali o con portata ridotta (non superiore a mc. 2) o quando necessiti l'impiego di impianti a fune (caratteristiche queste riscontrabili per lo più in ambiente montano) si possono applicare aumenti, sui soli prezzi unitari interessati, fino al 30%.

Quando il luogo dei lavori è del tutto inaccessibile a mezzi meccanici di trasporto, è ammesso l'uso dell'elicottero. In tale eventualità l'aumento dovuto alle difficoltà di accesso, da applicare sui soli prezzi unitari interessati, non potrà superare il 15%.

Tali aumenti non riguardano gli impianti di vigneti e frutteti.

Nei Comuni della Regione dichiarati sismici con D.M. n. 82 del 04.02.82, alle voci del prezzario sintetico riguardanti opere interessate alla particolare regolamentazione ed alle voci del prezzario analitico di cui al gruppo I - C) n. 3/b, 4/b, 5 ed al gruppo II n. 25, può essere applicato un aumento fino al 25%.

Come già detto, il contenuto della presente sezione serve alle sopra citate Direzioni per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Esso tiene conto che l'esecuzione dei lavori è esclusivamente frutto di prestazioni dirette d'opera o di mezzi da parte dei soggetti beneficiari poichè gli importi indicati non sono comprensivi della percentuale del 24,30% prevista per spese generali ed utili di impresa.

Nel caso di opere per le quali si debba seguire la pubblica procedura di aggiudicazione attraverso gara d'appalto secondo i dettami della normativa vigente in materia di lavori pubblici si dovrà fare riferimento alle altre sezioni contenenti prezzi comprensivi delle spese generali ed utili di impresa.

Relativamente ad interventi da realizzarsi in alpeggio o per miglioramento di pascoli, per la valutazione degli importi di spesa, si potrà adottare la sezione Economia Montana e Foreste.

# 22.C01A 	Gruppo I

### 22.C01A.P01A 	LAVORI EDILI

###### 22.C01A.P01A.V001A 	A)- Scavi e rinterri.

###### 22.C01A.P01A.V001A.V001A 	1 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, esclusa la roccia se richiedente l'uso del martello demolitore, compresi il trasporto a rifiuto a qualunque distanza delle materie non idonee o eccedenti, eventuali paleggiamenti e rinterri, gli oneri per la regolarizzazione di tutti i tagli eseguiti e dei cigli, il taglio di alberi, l'estirpazione di ceppaie di qualunque numero e dimensione, l'esaurimento dell'acqua se di altezza inferiore a cm. 20 ed ogni altro onere:

###### 22.C01A.P01A.V001A.V001A.V001A 	fino a mc. 50

m³  L. 7.700

Euro:3.98

###### 22.C01A.P01A.V001A.V001A.V002A 	per ogni mc. oltre i 50 e fino a mc. 500

m³  L. 6.100

Euro:3.15

###### 22.C01A.P01A.V001A.V001A.V003A 	per ogni mc. oltre i 500

m³  L. 4.100

Euro:2.12

###### 22.C01A.P01A.V001A.V002A 	2 - idem c.s., in roccia richiedente l'uso del martello demolitore:

###### 22.C01A.P01A.V001A.V002A.V001A 	fino a mc. 20

m³  L. 55.000

Euro:28.40

###### 22.C01A.P01A.V001A.V002A.V002A 	per ogni mc. oltre i 20

m³  L. 30.000

Euro:15.49

###### 22.C01A.P01A.V001A.V003A 	3 - Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico, in terreno come al n. 1, compreso l'onere delle necessarie sbadacchiature e tiro in alto, compresi gli oneri di cui al n. 1:

###### 22.C01A.P01A.V001A.V003A.V001A 	a)sino alla profondità di m. 2

m³  L. 10.500

Euro:5.42

###### 22.C01A.P01A.V001A.V003A.V002A 	b)oltre i 2 metri di profondità

m³  L. 13.200

Euro:6.82

###### 22.C01A.P01A.V001A.V004A 	4 Scavo come al n. 3, con gli oneri ivi indicati, in roccia richiedente l'uso del martello demolitore:

m³  L. 40.000

Euro:20.66

###### 22.C01A.P01A.V001A.V005A 	5 - Scavo di fondazione se eseguibile solo a mano:

m³  L. 88.000

Euro:45.45

###### 22.C01A.P01A.V001A.V006A 	6 - Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in presenza d'acqua alta più di 20 cm., comprese e compensate le spese di fornitura e di funzionamento pompe, compreso ogni onere:

m³  L. 6.400

Euro:3.30

###### 22.C01A.P01A.V001A.V007A 	7 - Scavo della trincea di allogamento delle condotte idriche (anche per doppie tubazioni)alla profondità media non inferiore a cm 70, eseguito con mezzi meccanici in terreno sciolto o di media tenacità, anche in presenza di acqua fino a cm. 20 rispetto al livello naturale, eseguito anche in centri abitati, compresi gli oneri per la formazione delle livellette di fondo scavo da eseguirsi a mano; per la protratta vigilanza per il periodo degli scavi aperti; per le necessarie eventuali sbadacchiature; per la deviazione ed il ripristino di cavi o di condotte sotterranee esistenti; per il taglio di piante di qualunque dimensione e per l'estirpazione di ceppaie; per la rimessa in pristino di termini di confini; per la formazione di nicchie o allargamenti in corrispondenza dei blocchi in cls di ancoraggio delle condotte eventualmente necessari; per la rimozione dei trovanti rocciosi fino a 1 mc.; per il rinterro (successivo alla formazione del bauletto di sabbia o terreno vagliato a protezione delle tubazioni compensato con altro prezzo), da eseguirsi con materiale di risulta privo di sassi; per il trasporto a discarica a qualunque distanza, del materiale eccedente il rinterro, compresi e compensati eventuali corrispettivi per diritti di discarica, nessun onere escluso tutto compreso:

ml  L. 5.100

Euro:2.63

###### 22.C01A.P01A.V001A.V008A 	8 - idem c.s. ma in terreno con trovanti superiori a mc. 1 od in terreno di particolare tenacità e consistenza (es. tufo):

ml  L. 7.300

Euro:3.77

###### 22.C01A.P01A.V001A.V009A 	9 - idem c.s. ma in roccia richiedente l'uso del martello demolitore:

ml  L. 13.900

Euro:7.18

###### 22.C01A.P01A.V002A 	B)- Demolizioni

###### 22.C01A.P01A.V002A.V001A 	1 - Demolizione di murature di qualsiasi genere e forma, entro e fuori terra, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico e trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo sviluppo:

m³  L. 61.000

Euro:31.50

###### 22.C01A.P01A.V002A.V002A 	2 - Demolizione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, da eseguire a macchina con eventuali interventi a mano, carico e trasporto a rifiuto, volume calcolato secondo l'effettivo sviluppo:

m³  L. 198.000

Euro:102.26

###### 22.C01A.P01A.V002A.V003A 	3 - Apertura in breccia e rifinitura, compresa posa dell'architrave, per ricavi di porte e finestre

###### 22.C01A.P01A.V002A.V003A.V001A 	a)in tramezzo di mattoni forati di una testa

m²  L. 56.000

Euro:28.92

###### 22.C01A.P01A.V002A.V003A.V002A 	b)in tramezzo di mattoni pieni di una testa

m²  L. 85.000

Euro:43.89

###### 22.C01A.P01A.V002A.V003A.V003A 	c)in muratura di mattoni pieni superiore ad una testa

m³  L. 136.000

Euro:70.24

###### 22.C01A.P01A.V002A.V003A.V004A 	d)in muratura di pietrame

m³  L. 183.000

Euro:94.51

###### 22.C01A.P01A.V002A.V004A 	4 - Scrostatura pareti compreso carico, trasporto a rifiuto ed ogni altro onere, calcolata secondo l'effettivo sviluppo

m²  L. 14.000

Euro:7.23

###### 22.C01A.P01A.V002A.V005A 	5 - Demolizione totale o parziale di fabbricati (escluse le tettoie)di qualsiasi genere, struttura ed altezza, da computarsi vuoto per pieno dal piano di campagna alla linea di gronda, compreso il taglio secondo le linee prestabilite, carico e trasporto a rifiuto:

m³  L. 10.500

Euro:5.42

###### 22.C01A.P01A.V002A.V006A 	6 - Disfacimento di tetti con struttura portante in legno, manto di copertura in tegole o similari, carico e trasporto a rifiuto

m²  L. 20.000

Euro:10.33

###### 22.C01A.P01A.V002A.V007A 	7 - Disfacimento di tetti con struttura portante in legno, manto di copertura in lastre di pietra, ardesia, lavagna o similari, carico e trasporto a rifiuto:

m²  L. 30.000

Euro:15.49

###### 22.C01A.P01A.V003A 	C)- Opere in conglomerato cementizio.

Le murature in calcestruzzo vanno computate di norma vuoto per pieno, con fori di porte e finestre fino alla luce netta di mq. 4,00 a compenso dei relativi oneri.

I prezzi analitici dei conglomerati cementizi di cui alle voci n. 3,4 possono essere usati unicamente previa autorizzazione da parte dell'ufficio istruttore.

###### 22.C01A.P01A.V003A.V001A 	1 - Conglomerato cementizio comunque confezionato per sottofondi (magrone)con R'ck 100 Kg/cmq:

m³  L. 92.000

Euro:47.51

###### 22.C01A.P01A.V003A.V002A 	2 - Conglomerato cementizio in opera per sottofondazione, senza l'ausilio delle casseforme, compreso ogni onere, con R'ck 150 Kg/cmq:

m³  L. 104.000

Euro:53.71

###### 22.C01A.P01A.V003A.V003A 	3 - Conglomerato cementizio per strutture armate di fondazione (plinti, platee, basamenti ecc.), con R'ck 200 Kg/cmq:

###### 22.C01A.P01A.V003A.V003A.V001A 	a)esclusi ferro, casseforme, relative armature e disarmo

m³  L. 120.000

Euro:61.97

###### 22.C01A.P01A.V003A.V003A.V002A 	b)compresi ferro, casseforme, relative armature e disarmo

m³  L. 210.000

Euro:108.45

###### 22.C01A.P01A.V003A.V004A 	4 - Conglomerato cementizio gettato in opera a qualsiasi altezza per cordoli, piattabande e murature, con R'ck non minore di 250 Kg/cmq:

###### 22.C01A.P01A.V003A.V004A.V001A 	a)esclusi ferro, casseforme e disarmo, compresi i ponteggi:

m³  L. 132.000

Euro:68.17

###### 22.C01A.P01A.V003A.V004A.V002A 	b)compresi ferro, casseforme, disarmo e ponteggi :

m³  L. 255.000

Euro:131.69

###### 22.C01A.P01A.V003A.V005A 	5 - Conglomerato cementizio gettato in opera per strutture portanti in c.a. in elevazione (travi, pilastri, travi rovesce, solette, vasche, pensiline ecc.), compresi casseforme e ferro con R'ck non minore di 300 Kg/cmq:

m³  L. 400.000

Euro:206.58

###### 22.C01A.P01A.V003A.V006A 	6 - Addizionale al prezzo dei conglomerati cementizi per getto con l'uso di pompa o di mezzi meccanici:

m³  L. 14.000

Euro:7.23

###### 22.C01A.P01A.V003A.V007A 	7 - Casserature in legname od in ferro di qualunque forma per strutture in calcestruzzo semplice od armato per murature in elevazione, esclusi i pilastri, compreso il puntellamento e successivo disarmo, la pulizia e l'accatastamento del materiale, misurate sulla superficie sviluppata dei getti:

m²  L. 24.000

Euro:12.39

###### 22.C01A.P01A.V003A.V008A 	8 - Casserature in legname od in ferro di qualunque forma per strutture in c.a. anche complesse, per piastre, solette, travi, pilastri compreso il puntellamento, il successivo disarmo, la pulizia e l'accatastamento del materiale, misurate sulla superficie sviluppata dei getti:

m²  L. 32.500

Euro:16.78

###### 22.C01A.P01A.V003A.V009A 	9 - Fornitura e compenso per la lavorazione e posa in opera di acciaio Fe B 44 K sia in barre tonde-lisce che ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro e delle lunghezze richieste per c.a., compresi le piegature, le legature ed il filo a queste necessario, i distanziatori, le eventuali saldature di giunzione e lo sfrido:

kg.  L. 1.500

Euro:0.77

###### 22.C01A.P01A.V004A 	D)- Murature.

Le murature vanno computate di norma vuoto per pieno, con fori di porte e finestre fino alla luce netta di mq. 4,00 a compenso dell'onere per la formazione delle piattabande, delle mazzette, ecc.

Il compenso per la lavorazione a faccia vista non potrà superare quello riconosciuto per l'intonaco

###### 22.C01A.P01A.V004A.V001A 	1 - Muratura a secco di pietrame compresi la lavorazione della faccia vista ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

###### 22.C01A.P01A.V004A.V001A.V001A 	per muri di altezza fino a m. 1,50

m³  L. 150.000

Euro:77.47

###### 22.C01A.P01A.V004A.V001A.V002A 	per ogni mc. oltre m. 1,50 di altezza

m³  L. 230.000

Euro:118.78

###### 22.C01A.P01A.V004A.V002A 	2 - Muratura in massi di cava con dimensione minima mc. 0,25 lutati con malta di cemento (Rck' kg/cmq 200)sistemati in modo da ottenere la sagoma prescritta in opera compreso ogni onere

m³  L. 95.000

Euro:49.06

###### 22.C01A.P01A.V004A.V003A 	3 - Muratura di pietrame con malta cementizia, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

m³  L. 256.000

Euro:132.21

###### 22.C01A.P01A.V004A.V004A 	4 - Muratura retta o centinata di mattoni pieni o semipieni e malta comune o bastarda, anche per la costruzione di pilastri, piattabande e archi di qualunque luce e forma, di spessore superiore ad una testa, a qualsiasi altezza o profondità, compresi piattabande, ponti di servizio ed ogni onere:

m³  L. 308.000

Euro:159.07

###### 22.C01A.P01A.V004A.V005A 	5 - Muratura portante in:

###### 22.C01A.P01A.V004A.V005A.V001A 	a)blocco da cm 25

m²  L. 69.000

Euro:35.63

###### 22.C01A.P01A.V004A.V005A.V002A 	b)blocco da cm 30

m²  L. 73.500

Euro:37.96

###### 22.C01A.P01A.V004A.V005A.V003A 	c)blocco da cm 25, strato isolante e rivestimento con mattoni forati

m²  L. 108.000

Euro:55.78

###### 22.C01A.P01A.V004A.V005A.V004A 	d)blocco da cm 30, strato isolante e rivestimento con mattoni forati

m²  L. 114.000

Euro:58.88

###### 22.C01A.P01A.V004A.V006A 	6 - Pareti in blocchetti di cemento-pomice presso-vibrati e malta cementizia:

###### 22.C01A.P01A.V004A.V006A.V001A 	a)spessore cm. 20-25

m²  L. 47.500

Euro:24.53

###### 22.C01A.P01A.V004A.V006A.V002A 	b)spessore cm. 30

m²  L. 58.700

Euro:30.32

###### 22.C01A.P01A.V004A.V006A.V003A 	c)spessore cm. 40

m²  L. 65.000

Euro:33.57

###### 22.C01A.P01A.V004A.V007A 	7 - Pareti in blocchetti in argilla espansa isolante presso-vibrati e malta cementizia:

###### 22.C01A.P01A.V004A.V007A.V001A 	a)spessore cm. 20 x 50

m²  L. 63.500

Euro:32.79

###### 22.C01A.P01A.V004A.V007A.V002A 	b)spessore cm. 25 x 50

m²  L. 70.500

Euro:36.41

###### 22.C01A.P01A.V004A.V008A 	8 - Pareti in mattoni forati, spessore di una testa (cm. 12-13), con malta comune o di cemento:

m²  L. 45.000

Euro:23.24

###### 22.C01A.P01A.V004A.V009A 	9 - Pareti in mattoni pieni o forati posti di coltello, spessore cm. 6-8, comprese piattabande, voltini, anche se di c.a.:

m²  L. 35.000

Euro:18.07

###### 22.C01A.P01A.V004A.V010A 	10 - Muratura in mattoni semipieni a cassa vuota (o in pannelli di cemento prefabbricati, ovvero in pareti prefabbricate di argilla espansa)per tamponamento di strutture in c.a. o per qualsiasi costruzione, costituita da 2 pareti parallele longitudinali di cm. 12 e cm. 6 con intercapedine, dello spessore complessivo da cm. 30 a cm. 50, compresi: rivestimento in cotto di travi e pilastri, legatura delle pareti, formazione di mazzette, voltini, sguinci, piattabande, archi, ecc. ed ogni altro onere e magistero:

m²  L. 97.500

Euro:50.35

###### 22.C01A.P01A.V004A.V011A 	11 - Tamponamento in pannelli sandwich pre-verniciati ancorati alla struttura:

###### 22.C01A.P01A.V004A.V011A.V001A 	a)spessore 3 cm

m²  L. 31.500

Euro:16.27

###### 22.C01A.P01A.V004A.V011A.V002A 	b)spessore 5 cm

m²  L. 42.000

Euro:21.69

###### 22.C01A.P01A.V004A.V011A.V003A 	c)spessore 10 cm

m²  L. 63.000

Euro:32.54

###### 22.C01A.P01A.V004A.V012A 	12 - Tamponamento in lamiere grecate zincate pre-verniciate

m²  L. 25.000

Euro:12.91

###### 22.C01A.P01A.V004A.V013A 	13 - Pareti in pannelli di cemento, semplici, prefabbricati, dello spessore di cm. 10-15:

m²  L. 52.800

Euro:27.27

###### 22.C01A.P01A.V004A.V014A 	14 - Pareti in pannelli di argilla espansa prefabbricati dello spessore di cm. 15-20:

m²  L. 63.000

Euro:32.54

###### 22.C01A.P01A.V004A.V015A 	15 - Pareti in pannelli di cemento, prefabbricati ad alta resistenza per vasche e silos ecc. dello spessore di cm 15-20 :

m²  L. 90.000

Euro:46.48

###### 22.C01A.P01A.V004A.V016A 	16 - Muratura in elevazione per muri di contenimento o contro ripa di qualunque altezza e spessore formata di conglomerato cementizio con paramento esterno di pietrame dello spessore medio di cm. 30, (con Rck' non inferiore a kg/cmq 200)compresa lavorazione faccia a vista, fori di drenaggio, giunti di dilatazione, esclusi ferro e casseri, compreso ogni onere:

m³  L. 246.000

Euro:127.05

###### 22.C01A.P01A.V005A 	E)- Solai.

I solai intermedi vanno computati al netto delle travi portanti e dei cordoli di marca piano.

###### 22.C01A.P01A.V005A.V001A 	1 - Solaio a struttura mista di c.a. e laterizi forati, con pignatte di qualsiasi tipo, a nervature parallele, per sovraccarico di kg. 250/mq., compresi casseforme, ferro, eventuale caldana e quant'altro occorre per dare il solaio finito a regola d'arte, pronto per la pavimentazione e l'intonaco:

###### 22.C01A.P01A.V005A.V001A.V001A 	a)per luci nette fino a m. 4,00

m²  L. 66.000

Euro:34.09

###### 22.C01A.P01A.V005A.V001A.V002A 	b)per luci nette da m. 4,01 a m. 6,00

m²  L. 82.000

Euro:42.35

###### 22.C01A.P01A.V005A.V001A.V003A 	c)per luci nette da m. 6,01 a m. 8,00

m²  L. 115.000

Euro:59.39

###### 22.C01A.P01A.V005A.V001A.V004A 	d)per luci nette oltre m. 8,00

m²  L. 132.000

Euro:68.17

###### 22.C01A.P01A.V005A.V002A 	2 - Sovrapprezzo al solaio di cui sopra per ogni 50 Kg/mq in più di sovraccarico accidentale:

m²  L. 2.700

Euro:1.39

###### 22.C01A.P01A.V005A.V003A 	3 - Solaio con travi in ferro a doppio T (putrelle), con interposti tavelloni o voltini di piatto o di coltello, con copriferro, compreso ogni onere, per sovraccarico utile di almeno kg. 250/mq :

m²  L. 62.000

Euro:32.02

###### 22.C01A.P01A.V005A.V004A 	4 - Soletta in c.a. o a struttura mista con laterizi, per rampe di scale e ballatoi, per sovraccarico utile fino a kg. 400/mq., compresi casseforme ed ogni onere e magistero:

m²  L. 88.000

Euro:45.45

###### 22.C01A.P01A.V006A 	F)- Coperture e controsoffitti.

Di norma le coperture vanno computate secondo la proiezione orizzontale, compresa la gronda, da aumentarsi sino al 10% per la monta, con esclusione dei tetti con particolari caratteristiche costruttive imposte dalle norme di attuazione dei P. R. G. C. di cui va calcolato l'effettivo sviluppo.

###### 22.C01A.P01A.V006A.V001A 	1 - Tetto completo a capanno od a padiglione, compresi piccola e grossa orditura ed ogni onere:

###### 22.C01A.P01A.V006A.V001A.V001A 	a)in tegole curve

m²  L. 121.000

Euro:62.49

###### 22.C01A.P01A.V006A.V001A.V002A 	b)in tegole piane

m²  L. 105.000

Euro:54.23

###### 22.C01A.P01A.V006A.V001A.V003A 	c)in lastre di cemento o di lamiera anodizzata

m²  L. 77.000

Euro:39.77

###### 22.C01A.P01A.V006A.V001A.V004A 	d)in lastre di pietra, se prescritto:

###### 22.C01A.P01A.V006A.V001A.V004A.V001A 	 1)- pietra di Luserna o similare

m²  L. 350.000

Euro:180.76

###### 22.C01A.P01A.V006A.V001A.V004A.V002A 	 2)- ardesia

m²  L. 160.000

Euro:82.63

###### 22.C01A.P01A.V006A.V002A 	2 - Tetto completo a capanno od a padiglione, con travi in latero cemento prefabbricati, tavellonato, con manto di marsigliesi o di lastre di cemento, per luce sino a m. 6,00:

m²  L. 99.000

Euro:51.13

###### 22.C01A.P01A.V006A.V003A 	3 - Tetto completo ad 1 sola falda per tettoia, in lastre di cemento, compresi piccola e grossa orditura ed ogni onere:

m²  L. 60.000

Euro:30.99

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A 	4 - Copertura:

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V001A 	a)in tegole curve:

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V001A.V001A 	acquisto

m²  L. 22.000

Euro:11.36

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V001A.V002A 	posa in opera

m²  L. 16.500

Euro:8.52

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V001A.V003A 	piccola orditura

m²  L. 20.000

Euro:10.33

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V002A 	b)in tegole piane:

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V002A.V001A 	acquisto

m²  L. 18.000

Euro:9.29

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V002A.V002A 	posa in opera

m²  L. 13.000

Euro:6.71

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V002A.V003A 	piccola orditura

m²  L. 11.000

Euro:5.68

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V003A 	c)in lastre (cemento, lamiera anodizzata, ecc.):

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V003A.V001A 	acquisto

m²  L. 15.000

Euro:7.75

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V003A.V002A 	posa in opera

m²  L. 9.000

Euro:4.65

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V003A.V003A 	piccola orditura

m²  L. 8.000

Euro:4.13

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V004A 	d)in pannelli isolati con poliuretano in doppia lamiera preverniciata:

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V004A.V001A 	acquisto

m²  L. 42.000

Euro:21.69

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V004A.V002A 	posa in opera

m²  L. 11.000

Euro:5.68

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V004A.V003A 	piccola orditura

m²  L. 9.000

Euro:4.65

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V005A 	e)in pietra di Luserna o similare, se prescritta:

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V005A.V001A 	acquisto

m²  L. 143.000

Euro:73.85

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V005A.V002A 	posa in opera

m²  L. 55.000

Euro:28.40

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V005A.V003A 	piccola orditura o assito

m²  L. 44.000

Euro:22.72

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V006A 	f)in ardesia:

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V006A.V001A 	acquisto

m²  L. 49.500

Euro:25.56

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V006A.V002A 	posa in opera

m²  L. 22.000

Euro:11.36

###### 22.C01A.P01A.V006A.V004A.V006A.V003A 	piccola orditura

m²  L. 27.500

Euro:14.20

###### 22.C01A.P01A.V006A.V005A 	5 - Grossa orditura in legno, in opera:

m³  L. 880.000

Euro:454.48

###### 22.C01A.P01A.V006A.V006A 	6 - Acquisto e posa in opera di controsoffittatura:

m²  L. 30.000

Euro:15.49

###### 22.C01A.P01A.V007A 	G)Impermeabilizzazione e coibentazione

###### 22.C01A.P01A.V007A.V001A 	1 - impermeabilizzazione di coperture piane o inclinate con strati d'asfalto, o con spalmatura di bitume e cartone catramato:

###### 22.C01A.P01A.V007A.V001A.V001A 	- con 1 strato

m²  L. 16.100

Euro:8.31

###### 22.C01A.P01A.V007A.V001A.V002A 	- con 3 strati

m²  L. 23.100

Euro:11.93

###### 22.C01A.P01A.V007A.V002A 	2 - impermeabilizzazione di superfici piane o inclinate con guaina al poliestere compreso ogni onere in opera:

###### 22.C01A.P01A.V007A.V002A.V001A 	- spessore 1 mm

m²  L. 25.000

Euro:12.91

###### 22.C01A.P01A.V007A.V002A.V002A 	- spessore 2 mm

m²  L. 29.000

Euro:14.98

###### 22.C01A.P01A.V007A.V003A 	3 - Isolamento termico di superfici dello spessore minimo di 3 cm, compreso ogni onere:

###### 22.C01A.P01A.V007A.V003A.V001A 	- in fibra di vetro

m²  L. 7.000

Euro:3.61

###### 22.C01A.P01A.V007A.V003A.V002A 	- in pannello isolante in poliuretano o similare

m²  L. 11.000

Euro:5.68

###### 22.C01A.P01A.V008A 	H)- Intonaci.

Gli intonaci vanno computati vuoto per pieno, con fori di porte e finestre fino alla luce di mq. 4 a compenso dell'onere per la rifinitura

dell'imbotto.

La lavorazione a paramano può essere compensata con il prezzo dell'intonaco.

###### 22.C01A.P01A.V008A.V001A 	1 - Intonaco grezzo o rustico per interni ed esterni, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato frattazzato rustico; compreso ogni onere e magistero:

m²  L. 20.000

Euro:10.33

###### 22.C01A.P01A.V008A.V002A 	2 - intonaco civile liscio per interni ed esterni a 3 strati, con arricciatura di malta comune, idraulica o bastarda, su rinzaffo, compreso ogni onere e magistero:

m²  L. 27.500

Euro:14.20

###### 22.C01A.P01A.V008A.V003A 	3 - Intonaco con vetrificazione per pareti interne, rette o curve di serbatoi, vasche, recipienti in genere a qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni onere:

m²  L. 42.000

Euro:21.69

###### 22.C01A.P01A.V009A 	I)- Sottofondi, pavimenti, rivestimenti.

###### 22.C01A.P01A.V009A.V001A 	1 - Sottofondo di pavimento in vespaio di pietrame assestato, compreso il compianamento delle superfici:

m³  L. 25.000

Euro:12.91

###### 22.C01A.P01A.V009A.V002A 	2 - Massetto in malta di calce idraulica mista a pietrisco battuto, o in calcestruzzo di cemento a ql. 2,00 dello spessore di cm. 5,00:

m²  L. 15.500

Euro:8.00

###### 22.C01A.P01A.V009A.V003A 	3 - Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato di calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 8, armato con rete elettro-saldata, con sovrastante strato di malta grassa di cemento dello spessore di cm. 2, compresi lisciatura a cemento puro, bocciardatura o disegni e qualsiasi altro onere e magistero, escluso sottostante vespaio:

m²  L. 33.000

Euro:17.04

###### 22.C01A.P01A.V009A.V004A 	4 - Pavimento in piastrelle di qualsiasi natura, compresi letto di malta fina e connessione dei giunti in cemento, arrotato e levigato:

m²  L. 60.500

Euro:31.24

###### 22.C01A.P01A.V009A.V005A 	5 - Pavimento come al n. 4, in grès:

m²  L. 44.000

Euro:22.72

###### 22.C01A.P01A.V009A.V006A 	6 - Zoccolino battiscopa dell'altezza di cm. 7,5:

ml  L. 9.000

Euro:4.65

###### 22.C01A.P01A.V009A.V007A 	7 - Rivestimento di pareti con piastrelle bianche o colorate, di cm. 15 x 15 tipo Sassuolo, di buona scelta, compresi letto di malta di cemento ed ogni onere, in opera compresi i pezzi speciali:

m²  L. 47.500

Euro:24.53

###### 22.C01A.P01A.V009A.V008A 	8 - Lastre di marmo o pietra a superficie levigata per gradini, soglie, ecc. compresi gli occorrenti tagli in muratura, gli spigoli arrotondati ed ogni onere, fornite e poste in opera:

m²  L. 132.000

Euro:68.17

###### 22.C01A.P01A.V010A 	L)- Impianti idraulico-sanitari.

Tutti i materiali si intendono dati in opera compresa ogni lavorazione ed assistenza sia per la parte meccanica che muraria, compresi gli scavi e i rinterri, i tagli nelle strutture murarie, nei solai e simili, di qualsiasi tipo e le successive chiusure e rifiniture.

###### 22.C01A.P01A.V010A.V001A 	1 - Tubi in P.V.C. rigido per scarichi verticali ed orizzontali di impianti igienici, per pluviali e canne di ventilazione, in opera compresi pezzi speciali ed ogni onere:

###### 22.C01A.P01A.V010A.V001A.V001A 	a)diametro esterno fino a mm. 63

ml  L. 9.300

Euro:4.80

###### 22.C01A.P01A.V010A.V001A.V002A 	b)diametro esterno mm. 80

ml  L. 12.000

Euro:6.19

###### 22.C01A.P01A.V010A.V001A.V003A 	c)diametro esterno mm. 100

ml  L. 14.400

Euro:7.44

###### 22.C01A.P01A.V010A.V001A.V004A 	d)diametro esterno mm. 125

ml  L. 16.700

Euro:8.62

###### 22.C01A.P01A.V010A.V001A.V005A 	e)diametro esterno mm. 140

ml  L. 18.700

Euro:9.66

###### 22.C01A.P01A.V010A.V001A.V006A 	f)diametro esterno mm. 160

ml  L. 20.800

Euro:10.74

###### 22.C01A.P01A.V010A.V002A 	2 - Canali di gronda sviluppo cm. 33 in opera compreso ogni onere:

###### 22.C01A.P01A.V010A.V002A.V001A 	a)di ferro zincato di spessore mm. 6/10 od in PVC

ml  L. 27.500

Euro:14.20

###### 22.C01A.P01A.V010A.V002A.V002A 	b)di rame di spessore mm. 6/10

ml  L. 44.000

Euro:22.72

###### 22.C01A.P01A.V010A.V003A 	3 - Tubi di spessore mm. 6/10 per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera, compresi pezzi speciali, saldature, cravatte di ferro, opere murarie ed ogni onere, sezione media cm. 10:

###### 22.C01A.P01A.V010A.V003A.V001A 	a)di ferro zincato

ml  L. 24.200

Euro:12.49

###### 22.C01A.P01A.V010A.V003A.V002A 	b)di rame

ml  L. 38.500

Euro:19.88

###### 22.C01A.P01A.V010A.V004A 	4 - Faldale spessore 6/10 di mm, compresi gli oneri delle saldature, graffature, delle opere murarie, in opera:

###### 22.C01A.P01A.V010A.V004A.V001A 	a)in lamiera zincata

m²  L. 55.000

Euro:28.40

###### 22.C01A.P01A.V010A.V004A.V002A 	b)rame

m²  L. 100.000

Euro:51.64

###### 22.C01A.P01A.V010A.V005A 	5 - Tubi in ferro zincato o tipo geberit per impianti idraulici interni ed allacciamenti, tagliati a misura, lavorati e posti in opera, compresi pezzi speciali di ogni tipo, impanature, graffe a muro o cravatte ed ogni altro onere:

###### 22.C01A.P01A.V010A.V005A.V001A 	a)diametro 3/8"

ml  L. 8.200

Euro:4.23

###### 22.C01A.P01A.V010A.V005A.V002A 	b)diametro 1/2"

ml  L. 9.500

Euro:4.91

###### 22.C01A.P01A.V010A.V005A.V003A 	c)diametro 3/4"

ml  L. 11.200

Euro:5.78

###### 22.C01A.P01A.V010A.V005A.V004A 	d)diametro 1 "

ml  L. 13.900

Euro:7.18

###### 22.C01A.P01A.V010A.V005A.V005A 	e)diametro 1 1/4"

ml  L. 18.000

Euro:9.29

###### 22.C01A.P01A.V010A.V005A.V006A 	f)diametro 1 1/2"

ml  L. 21.800

Euro:11.26

###### 22.C01A.P01A.V010A.V005A.V007A 	g)diametro 2"

ml  L. 23.800

Euro:12.29

###### 22.C01A.P01A.V010A.V006A 	6 - Scatola cilindrica sifonata a pavimento, con coperchio:

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 22.C01A.P01A.V010A.V007A 	7 - Vaso di porcellana di buona scelta, completo di sedile, coperchio, cassetta di scarico, fornito e dato in opera con la occorrente assistenza muraria ed ogni altro onere:

cad  L. 350.000

Euro:180.76

###### 22.C01A.P01A.V010A.V008A 	8 - Lavabo di porcellana non inferiore a cm. 58 x 43, completo di rubinetti, sifone a bottiglia e piletta cromati ed ogni accessorio, in opera comprese opere murarie:

cad  L. 350.000

Euro:180.76

###### 22.C01A.P01A.V010A.V009A 	9 - Acquaio in terraglia porcellanata, completo di piletta di ottone, sifone, rubinetteria ed ogni onere, compresa assistenza muraria, in opera:

cad  L. 300.000

Euro:154.94

###### 22.C01A.P01A.V010A.V010A 	10 - Vasca di lavaggio in acciaio inox, di superficie minima di mq 0,70, completa di rubinetti, sifone a bottiglia e piletta cromati ed ogni accessorio, data in opera compresa assistenza muraria:

cad  L. 500.000

Euro:258.23

###### 22.C01A.P01A.V010A.V011A 	11 - Doccia in acciaio porcellanato, completa di gruppo miscelatore, tubo a braccio fisso in ottone cromato con soffione di mm. 100, piletta di scarico, fornita e data in opera completa e funzionante, compresi ogni onere ed assistenza muraria:

cad  L. 380.000

Euro:196.25

###### 22.C01A.P01A.V010A.V012A 	12 - Vasca da bagno di dimensioni esterne cm. 170 x 70, completa di gruppo miscelatore con doccia a telefono, piletta e troppopieno, accessori ed ogni onere, compresa assistenza muraria, in opera:

cad  L. 430.000

Euro:222.08

###### 22.C01A.P01A.V010A.V013A 	13 - Bidet di porcellana di buona scelta, completo di rubinetti ed accessori, compresi assistenza muraria ed ogni onere, in opera:

cad  L. 220.000

Euro:113.62

###### 22.C01A.P01A.V010A.V014A 	14 - Scaldabagno elettrico di capacità non inferiore a Litri 80, completo e funzionante, in opera, compresi assistenza muraria ed allacciamento elettrico:

cad  L. 350.000

Euro:180.76

###### 22.C01A.P01A.V010A.V015A 	15 - Scaldabagno a gas idem c.s.:

cad  L. 450.000

Euro:232.40

###### 22.C01A.P01A.V011A 	M)- Serramenti

I serramenti di porte e finestre vanno computati secondo la luce netta del foro.

###### 22.C01A.P01A.V011A.V001A 	1 - Porta in legno di essenza forte per stalle, fienili, magazzini, ecc. ad 1 o più partite, di spessore cm. 4, completa di cerniere, paletti e serrature, verniciatura a 3 mani ed ogni onere, in opera:

m²  L. 176.000

Euro:90.89

###### 22.C01A.P01A.V011A.V002A 	2 - Porta in ferro per stalle, magazzini, ecc., completa di accessori e verniciatura, compreso ogni onere, in opera:

m²  L. 154.000

Euro:79.53

###### 22.C01A.P01A.V011A.V003A 	3 - Portoncino esterno in legno od in alluminio anodizzato per abitazioni e simili, ad 1 o più partite, dello spessore di cm. 4, completo di staffe, cerniere, maniglie, serrature, verniciatura a 3 mani ed ogni onere, in opera:

m²  L. 385.000

Euro:198.83

###### 22.C01A.P01A.V011A.V004A 	4 - Portoncino esterno in PVC per abitazioni e simili ad una o più partite completa di accessori ed ogni onere, in opera:

m²  L. 308.000

Euro:159.07

###### 22.C01A.P01A.V011A.V005A 	5 - Porta interna ad 1 o più partite, con pannelli lisci di spessore cm. 2 oppure dei tipo tamburato, completa di accessori ed ogni onere, in opera:

###### 22.C01A.P01A.V011A.V005A.V001A 	a)in legno

m²  L. 297.000

Euro:153.39

###### 22.C01A.P01A.V011A.V005A.V002A 	b)in P V C

m²  L. 264.000

Euro:136.34

###### 22.C01A.P01A.V011A.V006A 	6 - Serramento per finestre o balconi, ad 1 o più partite, completo di vetri, accessori, verniciatura ed ogni onere, in opera:

###### 22.C01A.P01A.V011A.V006A.V001A 	a)in legno o alluminio anodizzato

m²  L. 275.000

Euro:142.02

###### 22.C01A.P01A.V011A.V006A.V002A 	b)in PVC

m²  L. 242.000

Euro:124.98

###### 22.C01A.P01A.V011A.V007A 	7 - Persiana per finestre o balconi, ad 1 o più partite, con pannelli superiori pieni, la parte centrale a gelosia, con o senza contro-telaio fisso, completa di verniciatura, ogni accessorio ed onere, in opera:

###### 22.C01A.P01A.V011A.V007A.V001A 	a)in legno o alluminio anodizzato

m²  L. 275.000

Euro:142.02

###### 22.C01A.P01A.V011A.V007A.V002A 	b)in PVC

m²  L. 242.000

Euro:124.98

###### 22.C01A.P01A.V011A.V008A 	8 - Antone in legno per infissi esterni, ad 1 o più partite, pannelli pieni, completo di verniciatura, compreso ogni accessorio ed onere, in opera:

m²  L. 132.000

Euro:68.17

###### 22.C01A.P01A.V011A.V009A 	9 - Persiana avvolgibile in plastica pesante o alluminio per finestre e porte-finestre, completa dei normali accessori fra cui il cassonetto copri-rullo, compreso ogni onere, in opera:

m²  L. 110.000

Euro:56.81

###### 22.C01A.P01A.V011A.V010A 	10 - Serranda avvolgibile o basculante in lamiera di acciaio di spessore 10/10, per vani di qualunque tipo o misura, completa di verniciatura ed ogni accessorio, in opera:

m²  L. 143.000

Euro:73.85

###### 22.C01A.P01A.V011A.V011A 	11 - Infisso per porte e finestre di qualsiasi tipo e dimensione ad 1 o più partite, in profilato di ferro zincato o simili, completo di ogni accessorio, verniciatura e vetri, in opera:

m²  L. 154.000

Euro:79.53

###### 22.C01A.P01A.V011A.V012A 	12 - Serramento tipo wasistas per finestra, per stalle, magazzini, ecc. completo di vetri, verniciatura ed ogni onere, in opera:

###### 22.C01A.P01A.V011A.V012A.V001A 	a)in c. a.

m²  L. 88.000

Euro:45.45

###### 22.C01A.P01A.V011A.V012A.V002A 	b)in ferro o PVC

m²  L. 110.000

Euro:56.81

###### 22.C01A.P01A.V011A.V012A.V003A 	c)in ferro zincato

m²  L. 137.000

Euro:70.75

###### 22.C01A.P01A.V011A.V012A.V004A 	d)in alluminio anodizzato

m²  L. 154.000

Euro:79.53

###### 22.C01A.P01A.V012A 	N)- Lavori in ferro

###### 22.C01A.P01A.V012A.V001A 	1 - Ringhiere complete di corrimano, cancellate in ferro a spartiti geometrici, semplici, comprese ogni lavorazione e verniciatura, in opera:

m²  L. 93.000

Euro:48.03

###### 22.C01A.P01A.V012A.V002A 	2 - Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per formazione di, grigliati, coperture di pozzetti, telai per paratoie, ecc. compresa verniciatura con doppia mano di vernice e previa mano di antiruggine:

Kg  L. 3.500

Euro:1.81

###### 22.C01A.P01A.V012A.V003A 	3 - Fornitura e montaggio di carpenteria metallica per coperture, tettoie e simili (tralicci portanti, capriate, correnti, ecc.), travi di qualunque sezione, architravi, compresi verniciatura e ogni onere di lavorazione ed accessorio, in opera:

Kg  L. 3.000

Euro:1.55

###### 22.C01A.P01A.V012A.V004A 	4 - ldem come alla voce precedente, però con strutture zincate:

Kg  L. 3.500

Euro:1.81

###### 22.C01A.P01A.V013A 	O) - Impianti elettrici

L'impianto dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa vigente. Il costo è da valutarsi tramite preventivi, da presentare contestualmente al progetto generale dei lavori. In sede di rendicontazione finale dovrà essere prodotta la fattura originale quietanzata o copia autentica.

###### 22.C01A.P01A.V014A 	P)- Impianti vari.

###### 22.C01A.P01A.V014A.V001A 	1 - Canne fumarie con dimensione minima ( lato o diametro)di cm 20, compreso assistenza muraria ed ogni onere, in opera:

ml  L. 50.000

Euro:25.82

###### 22.C01A.P01A.V014A.V002A 	2 - Testa di camino per canna fumaria:

cad  L. 100.000

Euro:51.64

###### 22.C01A.P01A.V014A.V003A 	3 - Impianto di riscaldamento completo di ogni componente (caldaia in ghisa o in acciaio, vaso di espansione, pompe di circolazione, bruciatore, corpi scaldanti, tubazioni in acciaio nero, collettori modulari e distribuzioni secondarie, ecc., con ogni accessorio e con coibentazioni ai sensi L. n. 373/76 e D.P.R. n. 1052/77)in opera, per mc di ambiente riscaldato, computato vuoto per pieno al netto dei muri perimetrali:

m³  L. 25.000

Euro:12.91

###### 22.C01A.P01A.V015A 	Q)- Scarichi e fognature.

###### 22.C01A.P01A.V015A.V001A 	1 - Fognoli in tubi di cemento pressato, forniti e posti in opera con giunti connessi con malta di cemento, su massetto di calcestruzzo di cm. 10, compresi rinfianchi, scavo, rinterro ed ogni altro onere:

###### 22.C01A.P01A.V015A.V001A.V001A 	a)diametro interno cm. 15

ml  L. 21.500

Euro:11.10

###### 22.C01A.P01A.V015A.V001A.V002A 	b)diametro interno cm. 20

ml  L. 24.500

Euro:12.65

###### 22.C01A.P01A.V015A.V001A.V003A 	c)diametro interno cm. 30

ml  L. 28.000

Euro:14.46

###### 22.C01A.P01A.V015A.V001A.V004A 	d)diametro interno cm. 40

ml  L. 34.800

Euro:17.97

###### 22.C01A.P01A.V015A.V002A 	2 - Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per fognature, su massetto di calcestruzzo di cm. 7 compresi collari, sigillature, pezzi speciali ed ogni accessorio, compresi scavo, rinterro ed ogni altro onere:

###### 22.C01A.P01A.V015A.V002A.V001A 	a)diametro esterno mm. 63

ml  L. 16.500

Euro:8.52

###### 22.C01A.P01A.V015A.V002A.V002A 	b)diametro esterno mm. 80

ml  L. 19.000

Euro:9.81

###### 22.C01A.P01A.V015A.V002A.V003A 	c)diametro esterno mm. 100

ml  L. 21.400

Euro:11.05

###### 22.C01A.P01A.V015A.V002A.V004A 	d)diametro esterno mm. 125

ml  L. 23.700

Euro:12.24

###### 22.C01A.P01A.V015A.V002A.V005A 	e)diametro esterno mm. 160

ml  L. 25.700

Euro:13.27

###### 22.C01A.P01A.V015A.V002A.V006A 	f)diametro esterno mm. 200

ml  L. 27.800

Euro:14.36

###### 22.C01A.P01A.V015A.V003A 	3 - Fossa settica prefabbricata in cemento, completa di fondo e coperchio, compresi sottofondo in calcestruzzo di spessore cm. 20, collegamenti, pezzi speciali, scavo, rinterro ed ogni onere, funzionante in opera, di capacità utile fino a Litri 1.000:

cad  L. 606.000

Euro:312.97

###### 22.C01A.P01A.V015A.V004A 	4 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo di cemento per scarico di acque piovane o luride, di dimensioni minime esterne cm. 50 x 50, compresi scavo, rinterro, collegamento alle condotte in afflusso e deflusso ed ogni onere, in opera:

cad  L. 79.000

Euro:40.80

###### 22.C01A.P01A.V016A 	R)- Lavori da decoratore.

Le tinteggiature vanno computate vuoto per pieno, con fori di porte e finestre fino alla luce di mq. 4 a compenso dell'onere per la rifinitura

dell'imbotto.

###### 22.C01A.P01A.V016A.V001A 	1 - Tinteggiatura per pareti interne o soffitti, compreso ogni onere:

m²  L. 4.500

Euro:2.32

###### 22.C01A.P01A.V016A.V002A 	2 - Tinteggiatura per pareti esterne, compreso ogni onere:

m²  L. 7.200

Euro:3.72

###### 22.C01A.P01A.V017A 	S)- Lavori in legno.

Ne è ammessa la valutazione solo quando sono imposti da norme prescrittive.

###### 22.C01A.P01A.V017A.V001A 	1 - Scala o ballatoio in legno esclusa ringhiera, larghezza minima di 1 metro, ogni altro onere compreso:

ml  L. 320.000

Euro:165.27

###### 22.C01A.P01A.V017A.V002A 	2 - Ringhiera in legno, compresa verniciatura a tre mani una delle quali di impregnante:

ml  L. 150.000

Euro:77.47

# 22.C02A 	Gruppo II

### 22.C02A.P01A 	ATTREZZATURE

###### 22.C02A.P01A.V001A 	1 - Mangiatoia in c.a. per attacchi Piemonte-Lombardia di tipo alto, ogni onere compreso, in opera:

ml L. 109.000

Euro:56.29

###### 22.C02A.P01A.V002A 	2 - Mangiatoia in c.a. completa di muretto porta attacchi tipo Olanda, ogni onere compreso, in opera:

ml L. 70.000

Euro:36.15

###### 22.C02A.P01A.V003A 	3 - Mangiatoia d'angolo per tori, completa di accessori:

cad L. 189.000

Euro:97.61

###### 22.C02A.P01A.V004A 	4 - Mangiatoia in acciaio zincato o in P.V.C., in opera:

ml L. 90.000

Euro:46.48

###### 22.C02A.P01A.V005A 	5 - Attacchi per vacche, manze e tori in tubi di acciaio a doppia zincatura, completa di manicotti, bulloni, catene di attacco, ecc., in opera:

cad L. 95.000

Euro:49.06

###### 22.C02A.P01A.V006A 	6 - Rastrelliera mobile per capi adulti, con comando a distanza:

ml L. 90.000

Euro:46.48

###### 22.C02A.P01A.V007A 	7 - Rastrelliera mobile per vitelli, con comando a distanza:

ml L. 70.000

Euro:36.15

###### 22.C02A.P01A.V008A 	8 - Dispositivo salvavita relativo alle voci 6 e 7, dato in opera:

ml L. 15.000

Euro:7.75

###### 22.C02A.P01A.V009A 	9 - Battifianco in tubi di acciaio a doppia zincatura, in opera:

cad L. 45.000

Euro:23.24

###### 22.C02A.P01A.V010A 	10 - Battifianco speciale per cuccetta in stabulazione libera, in tubi di acciaio zincato ø 2":

cad L. 70.000

Euro:36.15

###### 22.C02A.P01A.V011A 	11 - Portarullo per sale oligodinamico, completo:

cad L. 15.000

Euro:7.75

###### 22.C02A.P01A.V012A 	12 - Tazzetta automatica di abbeveraggio completa, in opera, compreso allacciamento idrico interno alla stalla:

cad L. 90.000

Euro:46.48

###### 22.C02A.P01A.V013A 	13 - Tazzetta in muratura con impianto automatico completo, in opera:

cad L. 400.000

Euro:206.58

###### 22.C02A.P01A.V014A 	14 - Abbeveratoio antigelo completo, in opera:

cad L. 800.000

Euro:413.16

###### 22.C02A.P01A.V015A 	15 - Recinto interno per bovini adulti, di altezza almeno m. 1,50, in tubi di ferro di sezione adeguata a doppia zincatura, completo di ogni accessorio, in opera:

ml L. 96.000

Euro:49.58

###### 22.C02A.P01A.V016A 	16 - Recinto esterno a 3 tubi orizzontali diametro 1 1/4" con montanti di raccordo a m. 3 di distanza, in ferro a doppia zincatura compreso ogni onere, in opera:

ml L. 79.000

Euro:40.80

###### 22.C02A.P01A.V017A 	17 - Recinto in legno come al n. 16, con uguale impostazione esecutiva, in opera:

ml L. 47.000

Euro:24.27

###### 22.C02A.P01A.V018A 	18 - Recinto interno per bestiame di allevamento, in ferro a doppia zincatura, in opera::

ml L. 75.000

Euro:38.73

###### 22.C02A.P01A.V019A 	19 - Cancello costituito da 3 tubi orizzontali di acciaio zincato diametro 1 1/4", completo di testate, cerniere, serratura, ecc. in opera:

ml L. 120.000

Euro:61.97

###### 22.C02A.P01A.V020A 	20 - Pavimentazione per poste:

###### 22.C02A.P01A.V020A.V001A 	a)in laterizio speciale

m²  L. 35.000

Euro:18.07

###### 22.C02A.P01A.V020A.V002A 	b)in cemento caldo

m²  L. 22.000

Euro:11.36

###### 22.C02A.P01A.V020A.V003A 	c)in tappeto di gomma

m²  L. 60.000

Euro:30.99

###### 22.C02A.P01A.V021A 	21 - Pavimento fessurato (grigliato)in pannelli prefabbricati in c.a.v., compresa la formazione del letto di posa:

m² L. 40.000

Euro:20.66

###### 22.C02A.P01A.V022A 	22 - Cunetta di scolo di larghezza cm. 40/50, formata da platea in calcestruzzo e da doppio cordolo di c.a. di spessore cm. 15 e altezza cm. 30, ogni onere compreso:

ml L. 63.000

Euro:32.54

###### 22.C02A.P01A.V023A 	23- Cuccetta completa, in opera:

###### 22.C02A.P01A.V023A.V001A 	a)interna

cad  L. 300.000

Euro:154.94

###### 22.C02A.P01A.V023A.V002A 	b)esterna con copertura

cad  L. 500.000

Euro:258.23

###### 22.C02A.P01A.V024A 	24 - Gruppo ventilatore completo, in opera:

cad L. 450.000

Euro:232.40

###### 22.C02A.P01A.V025A 	25 - Struttura prefabbricata, di qualsiasi luce, compresi i plinti, la copertura ad 1 o 2 falde senza coibentazione, in opera:

###### 22.C02A.P01A.V025A.V001A 	a)in cemento

m²  L. 140.000

Euro:72.30

###### 22.C02A.P01A.V025A.V002A 	b)in ferro zincato

m²  L. 125.000

Euro:64.56

###### 22.C02A.P01A.V025A.V003A 	c)in ferro

m²  L. 110.000

Euro:56.81

###### 22.C02A.P01A.V026A 	26 - Aumento per sovraccarico accidentale oltre i 300 kg/mq se prescritto:

m² L. 25.000

Euro:12.91

###### 22.C02A.P01A.V027A 	27 - Chiudenda palificata con rete metallica zincata, di altezza minima di metri 1,50 e sovrastante ordine di filo di ferro zincato:

ml L. 18.000

Euro:9.29

# 22.C03A 	Gruppo III

### 22.C03A.P01A 	IRRIGAZIONE

###### 22.C03A.P01A.V001A 	1 - Scavo in galleria in terreno di qualsiasi natura e consistenza, senza esclusioni, eseguito con qualsiasi mezzo, compresi l'impiego di robuste armature, l'aggottamento delle acque, l'illuminazione e l'areazione della galleria, il trasporto delle materie scavate a rifiuto e ogni altro onere:

m³ L. 88.000

Euro:45.45

###### 22.C03A.P01A.V002A 	2 - Formazione di elevato arginale, con materiali idonei provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a cura e spese dell'impresa, compresi la regolarizzazione delle scarpate ed ogni onere:

m³ L. 10.000

Euro:5.16

###### 22.C03A.P01A.V003A 	3 - Lisciatura semplice di platea di canale a muratura fresca con spolvero di cemento puro tipo 325 in ragione di 5 Kg./mq.

m² L. 7.700

Euro:3.98

###### 22.C03A.P01A.V004A 	4 - Canalizzazione eseguita con mezzi-tubi di cemento con giunto semplice a dente, in opera, compresi scavo e rinterro, sigillature delle giunzioni, (eventuale rinfianco e piano d'appoggio in cls da conteggiarsi a parte)con diametro interno di: diam. cm. 30

ml L. 14.000

Euro:7.23

###### 22.C03A.P01A.V004A.V001A 	diam. cm. 40

ml  L. 18.000

Euro:9.29

###### 22.C03A.P01A.V004A.V002A 	diam. cm. 50

ml  L. 23.000

Euro:11.88

###### 22.C03A.P01A.V004A.V003A 	diam. cm. 60

ml  L. 29.000

Euro:14.98

###### 22.C03A.P01A.V005A 	5 - Canalizzazione eseguita con tubo di cemento con giunto semplice a dente, in opera, compresi scavo e rinterro, sigillature delle giunzioni, (eventuale rinfianco e piano d'appoggio in cls da conteggiarsi a parte)con diametro interno di: diam. cm. 30

ml L. 21.600

Euro:11.15

###### 22.C03A.P01A.V005A.V001A 	diam. cm. 40

ml  L. 29.000

Euro:14.98

###### 22.C03A.P01A.V005A.V002A 	diam. cm. 50

ml  L. 36.600

Euro:18.90

###### 22.C03A.P01A.V005A.V003A 	diam. cm. 60

ml  L. 46.300

Euro:23.91

###### 22.C03A.P01A.V005A.V004A 	diam. cm. 70

ml  L. 53.700

Euro:27.73

###### 22.C03A.P01A.V005A.V005A 	diam. cm. 80

ml  L. 60.400

Euro:31.19

###### 22.C03A.P01A.V005A.V006A 	diam. cm. 90

ml  L. 67.400

Euro:34.81

###### 22.C03A.P01A.V005A.V007A 	diam. cm.100

ml  L. 74.300

Euro:38.37

###### 22.C03A.P01A.V006A 	6 - Canalizzazione eseguita in tubi autoportanti in cemento non armato, con giunto a bicchiere, compresi scavo, formazione del letto di posa, sigillatura dei giunti, guarnizioni, rinterro ed ogni altro onere, in opera, con diametro interno di:

###### 22.C03A.P01A.V006A.V001A 	diam. cm. 30

ml  L. 31.000

Euro:16.01

###### 22.C03A.P01A.V006A.V002A 	diam. cm. 40

ml  L. 41.000

Euro:21.17

###### 22.C03A.P01A.V006A.V003A 	diam. cm. 50

ml  L. 51.500

Euro:26.59

###### 22.C03A.P01A.V006A.V004A 	diam. cm. 60

ml  L. 68.000

Euro:35.12

###### 22.C03A.P01A.V006A.V005A 	diam. cm. 70

ml  L. 79.500

Euro:41.06

###### 22.C03A.P01A.V006A.V006A 	diam. cm. 80

ml  L. 90.000

Euro:46.48

###### 22.C03A.P01A.V006A.V007A 	diam. cm. 90

ml  L. 102.000

Euro:52.68

###### 22.C03A.P01A.V006A.V008A 	diam. cm.100

ml  L. 113.500

Euro:58.62

###### 22.C03A.P01A.V007A 	7 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso scavo, formazione del letto di posa, collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, rinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dimensionati secondo le tubazioni in cls con diametro interno di:

###### 22.C03A.P01A.V007A.V001A 	a)diam. cm 30

cad  L. 87.000

Euro:44.93

###### 22.C03A.P01A.V007A.V002A 	b)diam. cm. 40

cad  L. 99.000

Euro:51.13

###### 22.C03A.P01A.V007A.V003A 	c)diam. cm. 50 - 60

cad  L. 163.000

Euro:84.18

###### 22.C03A.P01A.V007A.V004A 	d)diam. cm. 70 - 80

cad  L. 216.000

Euro:111.55

###### 22.C03A.P01A.V008A 	8 - Pozzetti di qualunque genere in conglomerato cementizio semplice od armato gettato in opera compreso ferro, casserature, scavo, rinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dimensionati secondo le tubazioni in cls con diametro interno di:

###### 22.C03A.P01A.V008A.V001A 	a)diam. cm. 30

cad  L. 121.000

Euro:62.49

###### 22.C03A.P01A.V008A.V002A 	b)diam. cm. 40

cad  L. 265.000

Euro:136.86

###### 22.C03A.P01A.V008A.V003A 	c)diam. cm. 50 - 60

cad  L. 438.000

Euro:226.21

###### 22.C03A.P01A.V008A.V004A 	d)diam. cm. 70 - 80

cad  L. 684.000

Euro:353.26

###### 22.C03A.P01A.V009A 	9 - Fornitura e posa in opera di coperture carrabili in cls per pozzetti di cui alle voci n.11 e n. 12:

###### 22.C03A.P01A.V009A.V001A 	per pozzetto tipo a)

cad  L. 22.000

Euro:11.36

###### 22.C03A.P01A.V009A.V002A 	per pozzetto tipo b)

cad  L. 37.000

Euro:19.11

###### 22.C03A.P01A.V009A.V003A 	per pozzetto tipo c)

cad  L. 77.000

Euro:39.77

###### 22.C03A.P01A.V009A.V004A 	per pozzetto tipo d)

cad  L. 98.000

Euro:50.61

###### 22.C03A.P01A.V010A 	10 - Fornitura e posa in opera di grigliati carrabili in metallo a copertura dei pozzetti di cui alle voci n.11 e n. 12: per pozzetto tipo a)

cad L. 78.000

Euro:40.28

###### 22.C03A.P01A.V010A.V001A 	per pozzetto tipo b)

cad  L. 119.000

Euro:61.46

###### 22.C03A.P01A.V010A.V002A 	per pozzetto tipo c)

cad  L. 168.000

Euro:86.76

###### 22.C03A.P01A.V010A.V003A 	per pozzetto tipo d)

cad  L. 268.000

Euro:138.41

###### 22.C03A.P01A.V011A 	11 - Fornitura e posa in opera di paratoie complete di telaio per pozzetti di cui alle voci n. 11 e n. 12:

###### 22.C03A.P01A.V011A.V001A 	per pozzetto tipo a)e b)

cad  L. 48.000

Euro:24.79

###### 22.C03A.P01A.V011A.V002A 	per pozzetto tipo c)

cad  L. 72.000

Euro:37.18

###### 22.C03A.P01A.V012A 	12 - Fornitura e posa in opera di canali prefabbricati in elementi da m. 5 di lunghezza in c.a.v., dosato a q. 4 di cemento tipo 425, con sella incorporata compresi scavo, preparazione del fondo, eventuale calcestruzzo relativo al basamento, giunto di dilatazione con cordone di mastice bituminoso e anima di canapa o sigillatura degli elementi, sagomatura ed inzeppatura delle sponde, elementi speciali per ferma e derivazione e per bocchelli ed ogni altro onere:

###### 22.C03A.P01A.V012A.V001A 	a)con sezione interna sino a mq. 0,25

ml  L. 64.000

Euro:33.05

###### 22.C03A.P01A.V012A.V002A 	b)con sezione interna sino a mq. 0,45

ml  L. 77.500

Euro:40.02

###### 22.C03A.P01A.V012A.V003A 	c)con sezione interna sino a mq. 0,70

ml  L. 101.000

Euro:52.16

###### 22.C03A.P01A.V012A.V004A 	d)con sezione interna sino a mq. 0,85

ml  L. 125.500

Euro:64.81

###### 22.C03A.P01A.V012A.V005A 	e)con sezione interna sino a mq. 1,30

ml  L. 195.000

Euro:100.71

###### 22.C03A.P01A.V012A.V006A 	f)con sezione interna sino a mq. 1,70

ml  L. 258.000

Euro:133.24

###### 22.C03A.P01A.V013A 	13 - Fornitura e posa in opera di canali prefabbricati in elementi sino a m. 2,50 di lunghezza in c.a.v. dosato a q. 4 di cemento tipo 425, compresi scavo, preparazione del fondo, eventuale calcestruzzo relativo al basamento, giunto di dilatazione con cordone di mastice bituminoso e anima di canapa o sigillatura degli elementi, sagomatura ed inzeppatura delle sponde, elementi speciali per ferma e derivazione e per bocchelli ed ogni altro onere:

###### 22.C03A.P01A.V013A.V001A 	a)con sezione interna sino a mq. 0,20

ml  L. 60.000

Euro:30.99

###### 22.C03A.P01A.V013A.V002A 	b)con sezione interna sino a mq. 0,30

ml  L. 70.000

Euro:36.15

###### 22.C03A.P01A.V013A.V003A 	c)con sezione interna sino a mq. 0,60

ml  L. 80.000

Euro:41.32

###### 22.C03A.P01A.V013A.V004A 	d)con sezione interna sino a mq. 0,80

ml  L. 87.000

Euro:44.93

###### 22.C03A.P01A.V013A.V005A 	e)con sezione interna sino a mq. 1,25

ml  L. 99.000

Euro:51.13

###### 22.C03A.P01A.V013A.V006A 	f) con sezione interna sino a mq. 1,90

ml  L. 135.000

Euro:69.72

###### 22.C03A.P01A.V013A.V007A 	g)con sezione interna sino a mq. 2,70

ml  L. 207.000

Euro:106.91

###### 22.C03A.P01A.V014A 	14 - Rivestimenti spondali di canali esistenti, riferiti ad una sponda, mediante fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate con piede d'appoggio in c.a.v. di lunghezza sino a m. 2,5 compresi scavo, preparazione del fondo, fondazione in cls anche armato, sigillatura degli elementi, ed ogni onere :

###### 22.C03A.P01A.V014A.V001A 	a)con altezza sino a m. 1,50

ml  L. 197.000

Euro:101.74

###### 22.C03A.P01A.V014A.V002A 	b)con altezza sino a m. 1,60

ml  L. 201.000

Euro:103.81

###### 22.C03A.P01A.V014A.V003A 	c)con altezza sino a m. 1,80

ml  L. 213.000

Euro:110.00

###### 22.C03A.P01A.V014A.V004A 	d)con altezza sino a m. 2,00

ml  L. 223.000

Euro:115.17

###### 22.C03A.P01A.V014A.V005A 	e)con altezza sino a m. 2,20

ml  L. 236.000

Euro:121.88

###### 22.C03A.P01A.V015A 	15 - Rivestimenti spondali di canali esistenti, riferiti ad una sponda, mediante fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in c.a.v., di spessore non inferiore a cm 12, compresi scavo, preparazione del fondo, fondazione in cls anche armato, sigillatura degli elementi, ed ogni onere :

###### 22.C03A.P01A.V015A.V001A 	a)con altezza sino a m. 1,40

ml  L. 116.000

Euro:59.91

###### 22.C03A.P01A.V015A.V002A 	b)con altezza sino a m. 1,60

ml  L. 127.000

Euro:65.59

###### 22.C03A.P01A.V015A.V003A 	c)con altezza sino a m. 1,80

ml  L. 137.000

Euro:70.75

###### 22.C03A.P01A.V015A.V004A 	d)con altezza sino a m. 2,00

ml  L. 148.000

Euro:76.43

###### 22.C03A.P01A.V016A 	16 - Rivestimenti spondali di canali esistenti, riferiti ad una sponda, mediante fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in c.a.v., di spessore inferiore a cm 12, compresi scavo, preparazione del fondo, fondazione in cls anche armato, sigillatura degli elementi, ed ogni onere :

###### 22.C03A.P01A.V016A.V001A 	a)con altezza sino a m. 1,00

ml  L. 62.000

Euro:32.02

###### 22.C03A.P01A.V016A.V002A 	b)con altezza sino a m. 1,20

ml  L. 68.500

Euro:35.38

###### 22.C03A.P01A.V016A.V003A 	c)con altezza sino a m. 1,40

ml  L. 75.000

Euro:38.73

###### 22.C03A.P01A.V016A.V004A 	d)con altezza sino a m. 1,60

ml  L. 81.500

Euro:42.09

###### 22.C03A.P01A.V017A 	17 - Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da cave aperte per conto dell'impresa, di volume non inferiore a mc. 0,3 e di peso superiore a ql. 8, per gettate subacquee e alla rinfusa, per nuove difese o per completamento di quelle preesistenti, compresi le indennità di cava o di passaggio, la preparazione del fondo ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte:

q L. 3.000

Euro:1.55

###### 22.C03A.P01A.V018A 	18 - Idem come sopra, ma con massi sistemati in modo da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani:

m³ L. 70.000

Euro:36.15

###### 22.C03A.P01A.V019A 	19 - Fornitura e posa in opera di tubi saldati in acciaio dotati di rivestimento bituminoso normale e di giunto a bicchiere, compresi saldatura e fascia termoretraibile per il rivestimento delle giunzioni di linea, pezzi speciali, ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante. I tubi devono essere conformi alle vigenti prescrizioni tecniche. Lo scavo della trincea di allogamento delle condotte dovrà essere conteggiato a parte solo per profondità di scavo superiore a cm 70. Per profondità inferiori lo scavo si intende già compreso nei prezzi sotto indicati. Per diametri nominali interni di:

###### 22.C03A.P01A.V019A.V001A 	 diam. mm. 50

ml  L. 10.500

Euro:5.42

###### 22.C03A.P01A.V019A.V002A 	 diam. mm. 65

ml  L. 12.100

Euro:6.25

###### 22.C03A.P01A.V019A.V003A 	 diam. mm. 80

ml  L. 14.300

Euro:7.38

###### 22.C03A.P01A.V019A.V004A 	 diam. mm. 100

ml  L. 19.900

Euro:10.28

###### 22.C03A.P01A.V019A.V005A 	 diam. mm. 125

ml  L. 25.200

Euro:13.01

###### 22.C03A.P01A.V019A.V006A 	 diam. mm. 150

ml  L. 34.200

Euro:17.66

###### 22.C03A.P01A.V019A.V007A 	 diam. mm. 200

ml  L. 50.200

Euro:25.93

###### 22.C03A.P01A.V019A.V008A 	 diam. mm. 250

ml  L. 71.400

Euro:36.87

###### 22.C03A.P01A.V019A.V009A 	 diam. mm. 300

ml  L. 88.300

Euro:45.60

###### 22.C03A.P01A.V020A 	20 - Fornitura e posa in opera di condotte in PVC, compresi il bauletto di posa di sabbia o terreno vagliato di protezione della tubazione, negli spessori prescritti dalle norme di posa indicate dalle ditte produttrici delle tubazioni, giunti, passanti, bout, curve, croci, te, riduzioni, la posa in opera degli idranti irrigui, prove di pressione ed ogni altro onere per dare le condotte eseguite a perfetta regola d'arte. Lo scavo della trincea di allogamento delle condotte dovrà essere conteggiato a parte solo per profondità di scavo superiore a cm 70. Per profondità inferiori lo scavo si intende già compreso nei prezzi sotto indicati:

###### 22.C03A.P01A.V020A.V001A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 63

m  L. 5.700

Euro:2.94

###### 22.C03A.P01A.V020A.V002A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 75

m  L. 7.000

Euro:3.61

###### 22.C03A.P01A.V020A.V003A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm. 90

m  L. 8.400

Euro:4.34

###### 22.C03A.P01A.V020A.V004A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm. 110

m  L. 11.200

Euro:5.78

###### 22.C03A.P01A.V020A.V005A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm. 125

m  L. 12.600

Euro:6.51

###### 22.C03A.P01A.V020A.V006A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm. 140

m  L. 14.100

Euro:7.28

###### 22.C03A.P01A.V020A.V007A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm. 160

m  L. 16.700

Euro:8.62

###### 22.C03A.P01A.V020A.V008A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm. 180

m  L. 19.400

Euro:10.02

###### 22.C03A.P01A.V020A.V009A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm. 200

m  L. 25.700

Euro:13.27

###### 22.C03A.P01A.V020A.V010A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm. 225

m  L. 32.200

Euro:16.63

###### 22.C03A.P01A.V020A.V011A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm. 250

m  L. 37.000

Euro:19.11

###### 22.C03A.P01A.V020A.V012A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm. 280

m  L. 46.600

Euro:24.07

###### 22.C03A.P01A.V020A.V013A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm. 315

m  L. 57.500

Euro:29.69

###### 22.C03A.P01A.V020A.V014A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 63

m  L. 7.700

Euro:3.98

###### 22.C03A.P01A.V020A.V015A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 75

m  L. 9.300

Euro:4.80

###### 22.C03A.P01A.V020A.V016A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm. 90

m  L. 11.900

Euro:6.14

###### 22.C03A.P01A.V020A.V017A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm. 110

m  L. 16.000

Euro:8.26

###### 22.C03A.P01A.V020A.V018A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm. 125

m  L. 17.500

Euro:9.04

###### 22.C03A.P01A.V020A.V019A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm. 140

m  L. 20.900

Euro:10.79

###### 22.C03A.P01A.V020A.V020A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm. 160

m  L. 25.200

Euro:13.01

###### 22.C03A.P01A.V020A.V021A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm. 180

m  L. 31.000

Euro:16.01

###### 22.C03A.P01A.V020A.V022A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm. 200

m  L. 37.500

Euro:19.37

###### 22.C03A.P01A.V020A.V023A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm. 225

m  L. 47.200

Euro:24.38

###### 22.C03A.P01A.V020A.V024A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm. 250

m  L. 56.900

Euro:29.39

###### 22.C03A.P01A.V020A.V025A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm. 280

m  L. 72.600

Euro:37.49

###### 22.C03A.P01A.V020A.V026A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm. 315

m  L. 92.000

Euro:47.51

###### 22.C03A.P01A.V020A.V027A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm 63

m  L. 8.900

Euro:4.59

###### 22.C03A.P01A.V020A.V028A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm 75

m  L. 11.100

Euro:5.73

###### 22.C03A.P01A.V020A.V029A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm. 90

m  L. 14.500

Euro:7.49

###### 22.C03A.P01A.V020A.V030A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm. 110

m  L. 20.300

Euro:10.48

###### 22.C03A.P01A.V020A.V031A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm. 125

m  L. 23.500

Euro:12.14

###### 22.C03A.P01A.V020A.V032A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm. 140

m  L. 29.400

Euro:15.18

###### 22.C03A.P01A.V020A.V033A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm. 160

m  L. 35.600

Euro:18.38

###### 22.C03A.P01A.V020A.V034A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm. 180

m  L. 47.200

Euro:24.38

###### 22.C03A.P01A.V020A.V035A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm. 200

m  L. 49.600

Euro:25.62

###### 22.C03A.P01A.V021A 	21 - Fornitura e posa in opera di condotte in PEAD compresi il bauletto di posa di sabbia o terreno vagliato di protezione della tubazione, negli spessori prescritti dalle norme di posa indicate dalle ditte produttrici delle tubazioni, giunti, passanti, bout, curve, croci, te, riduzioni, la posa in opera degli idranti irrigui, prove di pressione ed ogni altro onere per dare le condotte eseguite a perfetta regola d'arte. I tubi debbono essere conformi alle vigenti prescrizioni tecniche. Lo scavo della trincea di allogamento delle condotte dovrà essere conteggiato a parte solo per profondità di scavo superiore a cm 70. Per profondità inferiori lo scavo si intende già compreso nei prezzi sotto indicati:

###### 22.C03A.P01A.V021A.V001A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 32

m  L. 3.600

Euro:1.86

###### 22.C03A.P01A.V021A.V002A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 40

m  L. 4.200

Euro:2.17

###### 22.C03A.P01A.V021A.V003A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 50

m  L. 5.100

Euro:2.63

###### 22.C03A.P01A.V021A.V004A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 63

m  L. 6.500

Euro:3.36

###### 22.C03A.P01A.V021A.V005A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 75

m  L. 8.200

Euro:4.23

###### 22.C03A.P01A.V021A.V006A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 90

m  L. 10.100

Euro:5.22

###### 22.C03A.P01A.V021A.V007A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 110

m  L. 13.900

Euro:7.18

###### 22.C03A.P01A.V021A.V008A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 125

m  L. 15.800

Euro:8.16

###### 22.C03A.P01A.V021A.V009A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 140

m  L. 18.900

Euro:9.76

###### 22.C03A.P01A.V021A.V010A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 160

m  L. 23.100

Euro:11.93

###### 22.C03A.P01A.V021A.V011A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 180

m  L. 27.100

Euro:13.99

###### 22.C03A.P01A.V021A.V012A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 200

m  L. 35.500

Euro:18.33

###### 22.C03A.P01A.V021A.V013A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 225

m  L. 42.800

Euro:22.10

###### 22.C03A.P01A.V021A.V014A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 250

m  L. 49.700

Euro:25.67

###### 22.C03A.P01A.V021A.V015A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 280

m  L. 62.500

Euro:32.28

###### 22.C03A.P01A.V021A.V016A 	PN fino a 6 atm diametro esterno mm 315

m  L. 77.800

Euro:40.18

###### 22.C03A.P01A.V021A.V017A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 32

m  L. 4.400

Euro:2.27

###### 22.C03A.P01A.V021A.V018A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 40

m  L. 5.200

Euro:2.68

###### 22.C03A.P01A.V021A.V019A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 50

m  L. 6.600

Euro:3.41

###### 22.C03A.P01A.V021A.V020A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 63

m  L. 8.600

Euro:4.44

###### 22.C03A.P01A.V021A.V021A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 75

m  L. 10.800

Euro:5.58

###### 22.C03A.P01A.V021A.V022A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 90

m  L. 14.300

Euro:7.38

###### 22.C03A.P01A.V021A.V023A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 110

m  L. 19.500

Euro:10.07

###### 22.C03A.P01A.V021A.V024A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 125

m  L. 22.100

Euro:11.41

###### 22.C03A.P01A.V021A.V025A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 140

m  L. 26.700

Euro:13.79

###### 22.C03A.P01A.V021A.V026A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 160

m  L. 32.600

Euro:16.84

###### 22.C03A.P01A.V021A.V027A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 180

m  L. 40.500

Euro:20.92

###### 22.C03A.P01A.V021A.V028A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 200

m  L. 49.000

Euro:25.31

###### 22.C03A.P01A.V021A.V029A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 225

m  L. 58.900

Euro:30.42

###### 22.C03A.P01A.V021A.V030A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 250

m  L. 71.700

Euro:37.03

###### 22.C03A.P01A.V021A.V031A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 280

m  L. 90.300

Euro:46.64

###### 22.C03A.P01A.V021A.V032A 	PN fino a 10 atm diametro esterno mm 315

m  L. 115.000

Euro:59.39

###### 22.C03A.P01A.V021A.V033A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm 32

m  L. 4.800

Euro:2.48

###### 22.C03A.P01A.V021A.V034A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm 40

m  L. 6.200

Euro:3.20

###### 22.C03A.P01A.V021A.V035A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm 50

m  L. 7.900

Euro:4.08

###### 22.C03A.P01A.V021A.V036A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm 63

m  L. 10.200

Euro:5.27

###### 22.C03A.P01A.V021A.V037A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm 75

m  L. 13.100

Euro:6.76

###### 22.C03A.P01A.V021A.V038A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm 90

m  L. 17.300

Euro:8.93

###### 22.C03A.P01A.V021A.V039A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm 110

m  L. 24.200

Euro:12.49

###### 22.C03A.P01A.V021A.V040A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm 125

m  L. 28.700

Euro:14.82

###### 22.C03A.P01A.V021A.V041A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm 140

m  L. 35.900

Euro:18.54

###### 22.C03A.P01A.V021A.V042A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm 160

m  L. 44.000

Euro:22.72

###### 22.C03A.P01A.V021A.V043A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm 180

m  L. 57.500

Euro:29.69

###### 22.C03A.P01A.V021A.V044A 	PN fino a 16 atm diametro esterno mm 200

m  L. 62.300

Euro:32.17

###### 22.C03A.P01A.V022A 	22 - Fornitura di idranti irrigui automatici completi di te in metallo di derivazione con colonna montante e testa d'idrante:

###### 22.C03A.P01A.V022A.V001A 	Diametro nomianale colonna verticale 60 mm. diametro esterno condotte sotterranee 75 mm

cad  L. 73.300

Euro:37.86

###### 22.C03A.P01A.V022A.V002A 	Diametro nomianale colonna verticale 60 mm. diametro esterno condotte sotterranee 90 mm

cad  L. 74.600

Euro:38.53

###### 22.C03A.P01A.V022A.V003A 	Diametro nomianale colonna verticale 60 mm. diametro esterno condotte sotterranee 110 mm

cad  L. 80.200

Euro:41.42

###### 22.C03A.P01A.V022A.V004A 	Diametro nomianale colonna verticale 60 mm. diametro esterno condotte sotterranee 125-140 mm

cad  L. 86.800

Euro:44.83

###### 22.C03A.P01A.V022A.V005A 	Diametro nomianale colonna verticale 60 mm. diametro esterno condotte sotterranee 120 mm

cad  L. 94.200

Euro:48.65

###### 22.C03A.P01A.V022A.V006A 	Diametro nomianale colonna verticale 60 mm. diametro esterno condotte sotterranee 180 mm

cad  L. 108.300

Euro:55.93

###### 22.C03A.P01A.V022A.V007A 	Diametro nomianale colonna verticale 60 mm. diametro esterno condotte sotterranee 200 mm

cad  L. 124.000

Euro:64.04

###### 22.C03A.P01A.V022A.V008A 	Diametro nomianale colonna verticale 60 mm. diametro esterno condotte sotterranee 225 mm

cad  L. 131.300

Euro:67.81

###### 22.C03A.P01A.V022A.V009A 	Diametro nomianale colonna verticale 60 mm. diametro esterno condotte sotterranee 250 mm

cad  L. 145.900

Euro:75.35

###### 22.C03A.P01A.V022A.V010A 	Diametro nomianale colonna verticale 60 mm. diametro esterno condotte sotterranee 280 mm

cad  L. 163.000

Euro:84.18

###### 22.C03A.P01A.V022A.V011A 	Diametro nomianale colonna verticale 60 mm. diametro esterno condotte sotterranee 315 mm

cad  L. 172.600

Euro:89.14

###### 22.C03A.P01A.V022A.V012A 	Diametro nomianale colonna verticale 80 mm. diametro esterno condotte sotterranee 75 mm

###### 22.C03A.P01A.V022A.V013A 	Diametro nomianale colonna verticale 80 mm. diametro esterno condotte sotterranee 90 mm

cad  L. 100.400

Euro:51.85

###### 22.C03A.P01A.V022A.V014A 	Diametro nomianale colonna verticale 80 mm. diametro esterno condotte sotterranee 110 mm

cad  L. 105.200

Euro:54.33

###### 22.C03A.P01A.V022A.V015A 	Diametro nomianale colonna verticale 80 mm. diametro esterno condotte sotterranee 125-140 mm

cad  L. 117.700

Euro:60.79

###### 22.C03A.P01A.V022A.V016A 	Diametro nomianale colonna verticale 80 mm. diametro esterno condotte sotterranee 160 mm

cad  L. 123.800

Euro:63.94

###### 22.C03A.P01A.V022A.V017A 	Diametro nomianale colonna verticale 80 mm. diametro esterno condotte sotterranee 180 mm

cad  L. 129.700

Euro:66.98

###### 22.C03A.P01A.V022A.V018A 	Diametro nomianale colonna verticale 80 mm. diametro esterno condotte sotterranee 200 mm

cad  L. 141.100

Euro:72.87

###### 22.C03A.P01A.V022A.V019A 	Diametro nomianale colonna verticale 80 mm. diametro esterno condotte sotterranee 225 mm

cad  L. 151.100

Euro:78.04

###### 22.C03A.P01A.V022A.V020A 	Diametro nomianale colonna verticale 80 mm. diametro esterno condotte sotterranee 250 mm

cad  L. 160.400

Euro:82.84

###### 22.C03A.P01A.V022A.V021A 	Diametro nomianale colonna verticale 80 mm. diametro esterno condotte sotterranee 280 mm

cad  L. 178.000

Euro:91.93

###### 22.C03A.P01A.V022A.V022A 	Diametro nomianale colonna verticale 80 mm. diametro esterno condotte sotterranee 315 mm

cad  L. 182.200

Euro:94.09

###### 22.C03A.P01A.V022A.V023A 	Diametro nomianale colonna verticale 100 mm. diametro esterno condotte sotterranee 75 mm

###### 22.C03A.P01A.V022A.V024A 	Diametro nomianale colonna verticale 100 mm. diametro esterno condotte sotterranee 90 mm

###### 22.C03A.P01A.V022A.V025A 	Diametro nomianale colonna verticale 100 mm. diametro esterno condotte sotterranee 110 mm

cad  L. 134.000

Euro:69.20

###### 22.C03A.P01A.V022A.V026A 	Diametro nomianale colonna verticale 100 mm. diametro esterno condotte sotterranee 125-140 mm

cad  L. 143.000

Euro:73.85

###### 22.C03A.P01A.V022A.V027A 	Diametro nomianale colonna verticale 100 mm. diametro esterno condotte sotterranee 160 mm

cad  L. 148.800

Euro:76.85

###### 22.C03A.P01A.V022A.V028A 	Diametro nomianale colonna verticale 100 mm. diametro esterno condotte sotterranee 180 mm

cad  L. 158.000

Euro:81.60

###### 22.C03A.P01A.V022A.V029A 	Diametro nomianale colonna verticale 100 mm. diametro esterno condotte sotterranee 200 mm

cad  L. 173.500

Euro:89.60

###### 22.C03A.P01A.V022A.V030A 	Diametro nomianale colonna verticale 100 mm. diametro esterno condotte sotterranee 225 mm

cad  L. 181.500

Euro:93.74

###### 22.C03A.P01A.V022A.V031A 	Diametro nomianale colonna verticale 100 mm. diametro esterno condotte sotterranee 250 mm

cad  L. 193.000

Euro:99.68

###### 22.C03A.P01A.V022A.V032A 	Diametro nomianale colonna verticale 100 mm. diametro esterno condotte sotterranee 280 mm

cad  L. 212.500

Euro:109.75

###### 22.C03A.P01A.V022A.V033A 	Diametro nomianale colonna verticale 100 mm. diametro esterno condotte sotterranee 315 mm

cad  L. 222.500

Euro:114.91

###### 22.C03A.P01A.V023A 	23 - Fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo piatto (PN 6)ed a corpo ovale (PN 10 e PN 16), in ghisa, completa di flange, raccordi, leva o volantino di manovra:

###### 22.C03A.P01A.V023A.V001A 	PN 6 diam. mm. 40

cad  L. 64.800

Euro:33.47

###### 22.C03A.P01A.V023A.V002A 	PN 6 diam. mm. 50

cad  L. 71.400

Euro:36.87

###### 22.C03A.P01A.V023A.V003A 	PN 6 diam. mm. 65

cad  L. 95.600

Euro:49.37

###### 22.C03A.P01A.V023A.V004A 	PN 6 diam. mm. 80

cad  L. 125.800

Euro:64.97

###### 22.C03A.P01A.V023A.V005A 	PN 6 diam. mm. 100

cad  L. 138.000

Euro:71.27

###### 22.C03A.P01A.V023A.V006A 	PN 6 diam. mm. 125

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 22.C03A.P01A.V023A.V007A 	PN 6 diam. mm. 150

cad  L. 203.300

Euro:104.99

###### 22.C03A.P01A.V023A.V008A 	PN 6 diam. mm. 200

cad  L. 314.600

Euro:162.48

###### 22.C03A.P01A.V023A.V009A 	PN 6 diam. mm. 250

cad  L. 484.000

Euro:249.96

###### 22.C03A.P01A.V023A.V010A 	PN 6 diam. mm. 300

cad  L. 714.000

Euro:368.75

###### 22.C03A.P01A.V023A.V011A 	PN 10 diam. mm. 40

cad  L. 82.300

Euro:42.50

###### 22.C03A.P01A.V023A.V012A 	PN 10 diam. mm. 50

cad  L. 87.100

Euro:44.98

###### 22.C03A.P01A.V023A.V013A 	PN 10 diam. mm. 65

cad  L. 138.000

Euro:71.27

###### 22.C03A.P01A.V023A.V014A 	PN 10 diam. mm. 80

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 22.C03A.P01A.V023A.V015A 	PN 10 diam. mm. 100

cad  L. 191.200

Euro:98.75

###### 22.C03A.P01A.V023A.V016A 	PN 10 diam. mm. 125

cad  L. 234.700

Euro:121.21

###### 22.C03A.P01A.V023A.V017A 	PN 10 diam. mm. 150

cad  L. 326.700

Euro:168.73

###### 22.C03A.P01A.V023A.V018A 	PN 10 diam. mm. 200

cad  L. 496.100

Euro:256.21

###### 22.C03A.P01A.V023A.V019A 	PN 10 diam. mm. 250

cad  L. 762.000

Euro:393.54

###### 22.C03A.P01A.V023A.V020A 	PN 10 diam. mm. 300

cad  L. 1.016.000

Euro:524.72

###### 22.C03A.P01A.V023A.V021A 	PN 16 diam. mm. 40

cad  L. 96.800

Euro:49.99

###### 22.C03A.P01A.V023A.V022A 	PN 16 diam. mm. 50

cad  L. 143.000

Euro:73.85

###### 22.C03A.P01A.V023A.V023A 	PN 16 diam. mm. 65

cad  L. 170.500

Euro:88.05

###### 22.C03A.P01A.V023A.V024A 	PN 16 diam. mm. 80

cad  L. 198.000

Euro:102.26

###### 22.C03A.P01A.V023A.V025A 	PN 16 diam. mm. 100

cad  L. 247.500

Euro:127.82

###### 22.C03A.P01A.V023A.V026A 	PN 16 diam. mm. 125

cad  L. 275.000

Euro:142.02

###### 22.C03A.P01A.V023A.V027A 	PN 16 diam. mm. 150

cad  L. 396.000

Euro:204.52

###### 22.C03A.P01A.V023A.V028A 	PN 16 diam. mm. 200

cad  L. 786.500

Euro:406.19

###### 22.C03A.P01A.V023A.V029A 	PN 16 diam. mm. 250

cad  L. 1.040.000

Euro:537.11

###### 22.C03A.P01A.V023A.V030A 	PN 16 diam. mm. 300

cad  L. 1.367.000

Euro:705.99

###### 22.C03A.P01A.V024A 	24 - Fornitura e posa in opera di impianto irriguo per frutteto completo di tubazioni, pezzi speciali, raccordi e valvole, ali gocciolanti o nebulizzatori o gocciolatori autocompensanti, ed ogni altro onere per dare l'opera finita e funzionante:

ha L. 3.500.000

Euro:1807.59

###### 22.C03A.P01A.V025A 	25 - Tubazioni mobili per irrigazione a pioggia in nastro di acciaio zincato di spessore minimo 10/10 laminato a freddo, complete di giunti e guarnizioni, ganci, curve, tappi:

###### 22.C03A.P01A.V025A.V001A 	a)con giunti a bicchiere, da 60 mm.

ml  L. 6.600

Euro:3.41

###### 22.C03A.P01A.V025A.V002A 	b)con giunti a snodo sferico, da 80 mm.

ml  L. 11.200

Euro:5.78

###### 22.C03A.P01A.V026A 	26 - Idem c.s. in lega leggera di alluminio - prezzo per mm. di diametro interno:

L. 220

Euro:0.11

###### 22.C03A.P01A.V027A 	27 - idem c.s. in PVC rigido, per pressioni di esercizio sino a 8 atm.:

###### 22.C03A.P01A.V027A.V001A 	 diam. esterno mm. 50

ml  L. 2.000

Euro:1.03

###### 22.C03A.P01A.V027A.V002A 	 diam. esterno mm. 60

ml  L. 2.600

Euro:1.34

###### 22.C03A.P01A.V027A.V003A 	 diam. esterno mm. 80

ml  L. 3.200

Euro:1.65

###### 22.C03A.P01A.V027A.V004A 	 diam. esterno mm. 100

ml  L. 3.700

Euro:1.91

###### 22.C03A.P01A.V027A.V005A 	 diam. esterno mm. 120

ml  L. 5.000

Euro:2.58

###### 22.C03A.P01A.V028A 	28 - Curva d'idrante per derivazione dagli idranti automatici, con volantino di comando:

###### 22.C03A.P01A.V028A.V001A 	 diam. mm. 60

cad  L. 53.000

Euro:27.37

###### 22.C03A.P01A.V028A.V002A 	 diam. mm. 80

cad  L. 69.500

Euro:35.89

###### 22.C03A.P01A.V028A.V003A 	 diam. mm. 100

cad  L. 92.300

Euro:47.67

### 22.C03A.P02A 	Laghi collinari.

###### 22.C03A.P02A.V001A 	1 - Costruzione meccanica del rilevato con materiale proveniente dallo scavo nella zona d'invaso, steso a strati di spessore non superiore a cm. 30, debitamente compattati così da garantire le caratteristiche geotecniche previste in progetto, compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

m³ L. 3.800

Euro:1.96

###### 22.C03A.P02A.V002A 	2 - ldem c.s. con materiali provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a cura e spese dell'Impresa:

m³ L. 12.000

Euro:6.19

###### 22.C03A.P02A.V003A 	3 - Scavo meccanico della trincea di ammorsamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi l'eventuale trasporto a rifiuto a qualunque distanza delle materie non idonee o eccedenti, il riempimento con materiale fine impermeabile adeguatamente compattato ed ogni altro onere:

m³ L. 9.600

Euro:4.96

###### 22.C03A.P02A.V004A 	4 - Fornitura e posa in opera di pietrame idoneo per la formazione di fascia protettiva nella zona di battigia, spessore cm. 25:

m² L. 6.000

Euro:3.09

# 22.C04A 	Gruppo IV

### 22.C04A.P01A 	OPERE DI MIGLIORAMENTO, DI TRASFORMAZIONE AGRARIA E DI SISTEMAZIONE DEI TERRENI

###### 22.C04A.P01A.V001A 	1 - Decespugliamento e dicioccamento e/o eventuale spietramento con raccolta ed asportazione del materiale, rendendo il terreno perfettamente sgombro:

Ha L. 600.000

Euro:309.87

###### 22.C04A.P01A.V002A 	2 - Scasso con mezzi meccanici alla profondità non inferiore a cm 100, compresi ripasso, amminutamento e spianamento:

Ha L. 900.000

Euro:464.81

###### 22.C04A.P01A.V003A 	3 - Scarificatura alla profondità di cm 70 - 80, con distanza fra i denti non superiore a m. 1, con due passate in croce

Ha L. 600.000

Euro:309.87

###### 22.C04A.P01A.V004A 	4 - Movimenti di terra, con compenso tra scavi e riporti, da eseguire con mezzi meccanici, necessari per il perfetto spianamento dei terreno, da computare per il solo scavo e da documentare con piano quotato, sezioni, computo metrico (ammissibile solo in caso di superfici sensibilmente mosse):

###### 22.C04A.P01A.V004A.V001A 	- fino a mc. 1000

m³  L. 2.200

Euro:1.14

###### 22.C04A.P01A.V004A.V002A 	- per ogni mc. oltre i 1000

m³  L. 1.700

Euro:0.88

###### 22.C04A.P01A.V005A 	5 - Formazione di drenaggio per smaltimento in profondità delle acque mediante scavo meccanico a sezione obbligata e sistemazione di idonei elementi drenanti:

###### 22.C04A.P01A.V005A.V001A 	- per profondità media di m. 1,50:

ml  L. 16.000

Euro:8.26

###### 22.C04A.P01A.V005A.V002A 	- sovrapprezzo per ogni dm. Di maggior profondità

ml  L. 1.100

Euro:0.57

###### 22.C04A.P01A.V005A.V003A 	- fornitura e posa in opera di tessuto-non tessuto

m²  L. 5.100

Euro:2.63

###### 22.C04A.P01A.V006A 	6 - Scavo di fossi di 2a raccolta (capofosso)di qualsiasi sezione, eseguito con mezzi meccanici, compresi lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti e ogni altro magistero:

m³ L. 8.000

Euro:4.13

# 22.C05A 	Gruppo V

### 22.C05A.P01A 	PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO E COLTURE FLORICOLE

###### 22.C05A.P01A.V001A 	A)- Lavori preparatori ed opere accessorie

###### 22.C05A.P01A.V001A.V001A 	1 - Scasso con mezzo meccanico, alla profondità di cm. 80-100, concimazione organico-minerale di fondo, preparazione del terreno per impianto di frutteto o vigneto:

Ha  L. 2.500.000

Euro:1291.14

###### 22.C05A.P01A.V001A.V002A 	2 - Livellamento e spietramento

Ha  L. 750.000

Euro:387.34

###### 22.C05A.P01A.V001A.V003A 	3- Palo:

###### 22.C05A.P01A.V001A.V003A.V001A 	a)in cemento di sezione cm. 8 x 8, h cm. 300, in opera

cad  L. 20.000

Euro:10.33

###### 22.C05A.P01A.V001A.V003A.V002A 	b)in cemento di sezione cm. 6 x 6, h cm. 250, in opera

cad  L. 10.000

Euro:5.16

###### 22.C05A.P01A.V001A.V003A.V003A 	c)in castagno di testata di diametro in testa cm 15, in opera

cad  L. 11.000

Euro:5.68

###### 22.C05A.P01A.V001A.V003A.V004A 	d)in castagno di tessitura, diametro in testa cm 10, in opera

cad  L. 6.000

Euro:3.09

###### 22.C05A.P01A.V001A.V003A.V005A 	e)in legno nuovo trattato diametro cm 8-12 , h cm 500, in opera

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 22.C05A.P01A.V001A.V003A.V006A 	f)in legno ex-SIP diametro cm 15-20, h cm 500

cad  L. 20.000

Euro:10.33

###### 22.C05A.P01A.V001A.V004A 	4 - Ancora in cemento con relativo spinetto ed asta, in opera

cad  L. 10.000

Euro:5.16

###### 22.C05A.P01A.V001A.V005A 	5 - Filo di ferro zincato o di acciaio inox di qualsiasi sezione, in opera, compresi oneri per tagli, sfridi, ecc.:

Kg  L. 2.200

Euro:1.14

###### 22.C05A.P01A.V001A.V005A.V001A 	Pezzi speciali in ferro zincato, in opera (braccioli, tiranti, morsetti, ecc.)

Kg  L. 3.500

Euro:1.81

###### 22.C05A.P01A.V001A.V006A 	6 - Funi plastificate di diametro 6-8 mm, in opera

Kg  L. 5.000

Euro:2.58

###### 22.C05A.P01A.V002A 	B)- Fornitura e messa a dimora di piante da frutto compresi scavo buche, tutori, sostituzione fallanze ed ogni onere (prezzi indicativi, con possibilità di oscillazioni del +/-10%). Cad.:

Compresi scavo buche, tutori, sostituzione fallanze ed ogni onere (prezzi indicativi, con possibilità di oscillazioni del +/-10%). Cad.:

###### 22.C05A.P01A.V002A.V001A 	1 - MELO

###### 22.C05A.P01A.V002A.V001A.V001A 	Astoni di un anno di innesto (con o senza brevetto):

###### 22.C05A.P01A.V002A.V001A.V001A.V001A 	preformato

L. 7.500

Euro:3.87

###### 22.C05A.P01A.V002A.V001A.V001A.V002A 	normale

L. 5.500

Euro:2.84

###### 22.C05A.P01A.V002A.V001A.V001A.V003A 	Portainnesti di melo virus esenti M9 - MQ.6 - M106 - M111

L. 1.000

Euro:0.52

###### 22.C05A.P01A.V002A.V002A 	2 - PERO

###### 22.C05A.P01A.V002A.V002A.V001A 	Astoni di 1 anno su cotogno o su franco

L. 6.500

Euro:3.36

###### 22.C05A.P01A.V002A.V002A.V002A 	Astoni di 1 anno con intermedio su cotogno

L. 5.000

Euro:2.58

###### 22.C05A.P01A.V002A.V002A.V003A 	Portainnesti del pero (Cotogno BA29 - EMLA ecc... franco di Pero)

L. 1.000

Euro:0.52

###### 22.C05A.P01A.V002A.V003A 	3 - PESCO

###### 22.C05A.P01A.V002A.V003A.V001A 	Astoni di 1 anno di innesto su franco e sue selezioni (secondo il brevetto)

L. 5..500.-8..000

Euro:2.84 - 4.13

###### 22.C05A.P01A.V002A.V003A.V002A 	Piante a gemma dormiente (2 gemme):

L. 4..000.-6..000

Euro:2.06 - 3.09

###### 22.C05A.P01A.V002A.V003A.V003A 	Portainnesti:

###### 22.C05A.P01A.V002A.V003A.V003A.V001A 	Franco da seme Jugoslavo

L. 1.000

Euro:0.52

###### 22.C05A.P01A.V002A.V003A.V003A.V002A 	Selezioni di Franco Arrow Blood - Siberiano - Red Leaf - Rubira ecc.

L. 1.200

Euro:0.62

###### 22.C05A.P01A.V002A.V003A.V003A.V003A 	GF 677 acclimatato

L. 1.500

Euro:0.77

###### 22.C05A.P01A.V002A.V003A.V003A.V004A 	GF 677 di 1 anno

L. 2.500

Euro:1.29

###### 22.C05A.P01A.V002A.V004A 	4 - SUSINO

###### 22.C05A.P01A.V002A.V004A.V001A 	Astoni di 1 anno di innesto su Mirabolano

L. 6.000

Euro:3.09

###### 22.C05A.P01A.V002A.V004A.V002A 	Selvatico Mirabolano di 1 anno da seme

L. 1.000

Euro:0.52

###### 22.C05A.P01A.V002A.V004A.V003A 	Varietà locali da polloni (RAMASSIN - BARGNIUN, ecc)

L. 4.000

Euro:2.06

###### 22.C05A.P01A.V002A.V005A 	5 - ALBICOCCO

###### 22.C05A.P01A.V002A.V005A.V001A 	Astoni di 1 anno su Pesco o Mirabolano

L. 6.000

Euro:3.09

###### 22.C05A.P01A.V002A.V006A 	6 - CILIEGIO

###### 22.C05A.P01A.V002A.V006A.V001A 	Astoni di 1 anno di innesto:

L. 6.000

Euro:3.09

###### 22.C05A.P01A.V002A.V007A 	7 - NASHI (PERE ORIENTALI)

###### 22.C05A.P01A.V002A.V007A.V001A 	Astoni di 1 anno su P. BETULAEFOLIA

L. 6.000

Euro:3.09

###### 22.C05A.P01A.V002A.V008A 	8 - ACTINIDIA

###### 22.C05A.P01A.V002A.V008A.V001A 	Hayward in vaso

L. 7.000

Euro:3.61

###### 22.C05A.P01A.V002A.V008A.V002A 	Hayward a radice scossa

L. 9.000

Euro:4.65

###### 22.C05A.P01A.V002A.V009A 	9 - KAKI

###### 22.C05A.P01A.V002A.V009A.V001A 	Kaki tipo

L. 7.000

Euro:3.61

###### 22.C05A.P01A.V002A.V010A 	10 - PICCOLI FRUTTI

###### 22.C05A.P01A.V002A.V010A.V001A 	Lampone Rosso - diverse varietà - Polloni di 1 anno:

###### 22.C05A.P01A.V002A.V010A.V001A.V001A 	- Brevettati

L. 2.800

Euro:1.45

###### 22.C05A.P01A.V002A.V010A.V001A.V002A 	- Normali

L. 1.500

Euro:0.77

###### 22.C05A.P01A.V002A.V010A.V001A.V002A.V001A 	Lampone Nero - diverse varietà - Polloni di 1 anno

L. 1.500

Euro:0.77

###### 22.C05A.P01A.V002A.V010A.V001A.V002A.V002A 	Lampone Giallo

L. 1.500

Euro:0.77

###### 22.C05A.P01A.V002A.V010A.V002A 	Ribes Rosso - Nero - Bianco: da talea (2 anni):

###### 22.C05A.P01A.V002A.V010A.V002A.V001A 	- Brevettati

L. 3.200

Euro:1.65

###### 22.C05A.P01A.V002A.V010A.V002A.V002A 	- Normali

L. 2.200

Euro:1.14

###### 22.C05A.P01A.V002A.V010A.V002A.V002A.V001A 	Uva Spina (da talea 2 anni)

L. 2.500

Euro:1.29

###### 22.C05A.P01A.V002A.V010A.V003A 	Mora Gigante (margotta da capogatto):

###### 22.C05A.P01A.V002A.V010A.V003A.V001A 	- Brevettati

L. 4.500

Euro:2.32

###### 22.C05A.P01A.V002A.V010A.V003A.V002A 	- Normali

L. 2.500

Euro:1.29

###### 22.C05A.P01A.V002A.V010A.V003A.V002A.V001A 	Rovello (Logan Berry - Tayberry)

L. 3.500

Euro:1.81

###### 22.C05A.P01A.V002A.V010A.V003A.V002A.V002A 	Mirtillo Gigante (da talea 2 anni)

L. 5.500

Euro:2.84

###### 22.C05A.P01A.V002A.V011A 	11 - FRAGOLA

###### 22.C05A.P01A.V002A.V011A.V001A 	Pianta frigo WAITING BED

L. 600

Euro:0.31

###### 22.C05A.P01A.V002A.V011A.V002A 	Pianta frigo A +

L. 280

Euro:0.14

###### 22.C05A.P01A.V002A.V011A.V003A 	Pianta frigo rifiorente

L. 350

Euro:0.18

###### 22.C05A.P01A.V002A.V011A.V004A 	Pianta vegetante cime radicate

L. 280

Euro:0.14

###### 22.C05A.P01A.V002A.V011A.V005A 	Pianta vegetante a radice nuda

L. 250

Euro:0.13

###### 22.C05A.P01A.V002A.V012A 	12 - CASTAGNO

###### 22.C05A.P01A.V002A.V012A.V001A 	Ibridi euro-giapponesi su semenzali di ibrido - Astoni di 1 anno

L. 10.000

Euro:5.16

###### 22.C05A.P01A.V002A.V012A.V002A 	Nostrani:- Marroni varietà diverse: Astoni di 1 anno su C. Sativa

L. 10.000

Euro:5.16

###### 22.C05A.P01A.V002A.V013A 	13 - NOCCIOLI

###### 22.C05A.P01A.V002A.V013A.V001A 	Astoni di 2 anni

L. 6.000

Euro:3.09

###### 22.C05A.P01A.V002A.V013A.V002A 	Barbatelle di 1 anno

L. 4.000

Euro:2.06

###### 22.C05A.P01A.V002A.V014A 	14 - BARBATELLE

###### 22.C05A.P01A.V002A.V014A.V001A 	di vite innestate

L. 3.300

Euro:1.70

###### 22.C05A.P01A.V002A.V014A.V002A 	di NEBBIOLO

L. 4.500

Euro:2.32

### 22.C05A.P02A 	SPECIE FLORICOLE POLIENNALI

###### 22.C05A.P02A.V001A 	C)- Fornitura piante

###### 22.C05A.P02A.V001A.V001A 	1)Azalea in alveolo

cad  L. 400

Euro:0.21

###### 22.C05A.P02A.V001A.V002A 	2)Azalea

cad  L. 1.300

Euro:0.67

###### 22.C05A.P02A.V001A.V003A 	3)Rododendro

cad  L. 2.500

Euro:1.29

###### 22.C05A.P02A.V001A.V004A 	4)Camelia

cad  L. 2.000

Euro:1.03

###### 22.C05A.P02A.V001A.V005A 	5)Pieris

cad  L. 2.000

Euro:1.03

###### 22.C05A.P02A.V002A 	D)- Piantumazioni ( ad ettaro)Azalee - Rododendri - Camelie

###### 22.C05A.P02A.V002A.V001A 	1)Trattrice

Ha  L. 1.800.000

Euro:929.62

###### 22.C05A.P02A.V002A.V002A 	2)Manodopera per azalee

Ha  L. 11.250.000

Euro:5810.14

###### 22.C05A.P02A.V002A.V003A 	3)Manodopera per rododendri o camelie

Ha  L. 10.000.000

Euro:5164.57

###### 22.C05A.P02A.V002A.V004A 	4)Pacciamatura

Ha  L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 22.C05A.P02A.V002A.V005A 	5)Concimazione organica

Ha  L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 22.C05A.P02A.V002A.V006A 	6)Concimazione minerale

Ha  L. 1.200.000

Euro:619.75

###### 22.C05A.P02A.V002A.V007A 	7)Geodisinfestazione

Ha  L. 300.000

Euro:154.94

# 22.C06A 	Gruppo VI

### 22.C06A.P01A 	VIABILITÀ PODERALE ED INTERPODERALE

###### 22.C06A.P01A.V001A 	1 - Scavo di sbancamento per apertura di sede stradale o per impianto di opere d'arte di pertinenza della stessa, eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia che richieda l'uso del martello demolitore, compresa la sistemazione nel raggio utile di azione del mezzo scavante delle materie idonee per la formazione di rilevati, ovvero compreso nel raggio utile c.s. lo scarico a rifiuto, compresi inoltre la regolarizzazione delle scarpate in taglio ed ogni altro onere:

m³ L. 3.400

Euro:1.75

###### 22.C06A.P01A.V002A 	2 - ldem come alla voce 3, ma con impiego dell'autocarro per il trasporto delle materie scavate a formazione di rilevati lungo la strada in costruzione se idonee, ovvero a rifiuto alla discarica:

m³ L. 5.300

Euro:2.74

###### 22.C06A.P01A.V003A 	3 - ldem come alla voce 3 ma esclusivamente in roccia che richieda l'uso del martello demolitore:

m³ L. 21.600

Euro:11.15

###### 22.C06A.P01A.V004A 	4 - Scavo a sezione obbligata per formazione di cunette di pertinenza della strada, di sezione minima mq. 0,20, eseguito con mezzo meccanico, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia che richieda l'uso del martello demolitore, comprese le necessarie sbadacchiature e la regolarizzazione delle pareti e dei fondo dello scavo:

ml L. 1.500

Euro:0.77

###### 22.C06A.P01A.V005A 	5 - Idem come alla voce precedente, ma in roccia che richieda l'uso del martello demolitore:

ml L. 5.600

Euro:2.89

###### 22.C06A.P01A.V006A 	6 - Formazione di rilevato stradale con materiali idonei provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a cura dell'impresa compresi la profilatura dei ciglio ed ogni altro onere:

m³ L. 10.200

Euro:5.27

###### 22.C06A.P01A.V007A 	7 - Fondazione stradale da eseguire su grossi rilevati di nuova costruzione con pietrame adatto e consistente, compresi il riempimento degli interstizi ed una cilindratura di assestamento:

m³ L. 10.800

Euro:5.58

###### 22.C06A.P01A.V008A 	8 - Massicciata stradale eseguita con misto granulare (tout-venant di cava o di fiume)non stabilizzato, adatto e consistente, avente granulometria assortita (dimensione massima degli elementi 80 mm.), inclusi l'inumidimento e il costipamento:

m³ L. 17.500

Euro:9.04

###### 22.C06A.P01A.V009A 	9 - Provvista e spandimento di pietrisco adatto e consistente, costituito per 2/3 da pezzatura 40 -70 mm. e per 1/3 da pezzatura 15 - 25 mm.:

m³ L. 22.800

Euro:11.77

###### 22.C06A.P01A.V010A 	10 - Cilindratura meccanica del pietrisco, con rullo di peso non inferiore a 12 t., compresi i necessari innaffiamenti, l'apporto di idoneo materiale aggregante ed ogni prestazione occorrente per dare la superficie stradale livellata e perfettamente stabile:

m² L. 800

Euro:0.41

###### 22.C06A.P01A.V011A 	11 - Scarificazione leggera di massicciata stradale non bitumata, eseguita meccanicamente per una profondità media di cm. 10, compresi la vagliatura del materiale scarificato per la sua utilizzazione nella risagomatura del piano viabile, lo spandimento, il compattamento e la profilatura dello stesso nonchè il trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile:

m² L. 1.100

Euro:0.57

###### 22.C06A.P01A.V012A 	12 - Ricarica di massicciata stradale e di banchine in misto granulare stabilizzato con legante naturale, con pezzatura opportunamente assortita non superiore a 50 mm., posto in opera in strati di spessore max 10 cm., compresi inumidimento e compattamento con rullo presso-vibrante:

m³ L. 26.200

Euro:13.53

###### 22.C06A.P01A.V013A 	13 - Conglomerato bituminoso per strato di collegamento e manto di usura, composto di granulati, sabbia, additivi e bitume impastati a caldo mediante impianti a dosaggio automatico, dato in opera con vibrofinitrice meccanica comprese la spalmatura del piano di posa con kg 1/mq. di emulsione bituminosa e la rullatura con rullo da 12 - 16 t.:

m²/cm Compresso L. 1.700

Euro:0.88

###### 22.C06A.P01A.V014A 	14 - ldem c.s. per tappeto di usura:

m²/cm Compresso L. 2.000

Euro:1.03

###### 22.C06A.P01A.V015A 	15 - Manufatti tubolari di qualunque sezione, in lamiera d'acciaio ondulato e zincato, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc.)forniti e posti in opera, con esclusione dello scavo e dei materiali costituenti il cuscinetto di appoggio:

Kg L. 2.500

Euro:1.29

###### 22.C06A.P01A.V016A 	16 - Cunetta stradale in conglomerato cementizio ql. 3 di cemento tipo 325/mc., delle dimensioni minime di cm 50 di larghezza e cm 15 di spessore medio, su sottofondo in pietrame e materiale arido di intasamento, compreso ogni onere in opera:

ml L. 21.600

Euro:11.15

###### 22.C06A.P01A.V017A 	17 - Idem come alla voce precedente, ma con muretto d'unghia di altezza cm 35 di cui cm 20 in elevazione, di spessore in testa cm 20:

ml L. 40.600

Euro:20.97

###### 22.C06A.P01A.V018A 	18 - Gabbioni metallici di qualsiasi dimensione, con maglie a doppia torsione e con filo diametro mm. 2,4, dati in opera compresi il riempimento con pietrame assestato a mano e il filo per legature e tirature:

m³ L. 121.000

Euro:62.49

###### 22.C06A.P01A.V019A 	19 - Formazione di massicciata stradale tipo macadam da eseguire su sedi di nuova apertura, in sezione di scavo, comprensiva di scavo per formazione cassonetto (h cm. 25), provvista e spandimento di tout-venant e di successivo strato di pietrisco costipati meccanicamente con rullo pesante in modo da ottenere spessori finiti rispettivamente di cm. 20 e cm. 5:

m² L. 5.700

Euro:2.94

###### 22.C06A.P01A.V020A 	20 - Idem c.s., ma eseguita in sezione di rilevato di h finita sull'asse stradale non inferiore a m. 2, comprensiva di provvista e posa in opera di pietrame spaccato di cava per fondazione massicciata, di tout-venant e di successivo strato di pietrisco costipati meccanicamente con rullo pesante in modo da ottenere spessori finiti rispettivamente di cm. 30, cm. 25 e cm. 5:

m² L. 8.100

Euro:4.18

###### 22.C06A.P01A.V021A 	21 - Formazione di sovrastruttura stradale con finitura in conglomerato bituminoso, di tipo chiuso, da eseguire su sedi di nuova apertura, in sezione di scavo, comprensiva di scavo per formazione cassonetto (h cm.30), provvista e spandimento di tout-venant, di misto granulare stabilizzato e di strato di conglomerato bituminoso servito di insabbiamento con sabbia asciutta e granita in ragione di dmc.2/mq. Costipati meccanicamente con rullo pesante in modo da ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 15, cm 5 e cm 8:

m² L. 16.700

Euro:8.62

###### 22.C06A.P01A.V022A 	22 - ldem c.s. ma eseguita in sezione di rilevato di h finita sull'asse stradale non inferiore a m 2, comprensiva di provvista e posa in opera di pietrame spaccato di cava per fondazione massicciata, di tout-venant di fiume, di misto granulare stabilizzato e di strato di conglomerato bituminoso con insabbiamento idem c.s. dmc. 2/mq. Costipati meccanicamente con rullo pesante in modo da ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 30, cm 20, cm 5 e cm 8:

m² L. 20.300

Euro:10.48

###### 22.C06A.P01A.V023A 	23 - Formazione di sovrastruttura stradale con finitura in asfalto, da eseguire su sedi di nuova apertura, in sezione di scavo, come alla voce 25 più provvista e stesa di tappeto di usura cm 3, rullatura:

m² L. 22.300

Euro:11.52

# 22.C07A 	Gruppo VII

### 22.C07A.P01A 	ACQUEDOTTI RURALI

###### 22.C07A.P01A.V001A 	1 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità, prodotte in conformità alle norme UNI 7611-76 e 7615-76-tipo 312 e successivi aggiornamenti e integrazioni, atossici ed idonei al trasporto di acque potabili a norma della circolare del Ministero della Sanità n. 102 in data 02/12 1978 e successivi aggiornamenti, idoneità esplicitamente dichiarata e garantita per iscritto dall'impresa aggiudicataria dei lavori e dalla D.L., compresi il bauletto di sabbia o terreno vagliato di protezione della tubazione (negli spessori prescritti dalle norme di posa indicate dalle ditte produttrici delle tubazioni), i giunti, i passanti, i bout, le curve, le croci, i te e le riduzioni. Il tutto in opera comprese le prove idrauliche da eseguirsi per tratte di 500 ml., e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

###### 22.C07A.P01A.V001A.V001A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 10 diam. esterno mm. 25

ml  L. 3.600

Euro:1.86

###### 22.C07A.P01A.V001A.V002A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 10 diam. esterno mm. 32

ml  L. 4.400

Euro:2.27

###### 22.C07A.P01A.V001A.V003A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 10 diam. esterno mm. 40

ml  L. 5.200

Euro:2.68

###### 22.C07A.P01A.V001A.V004A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 10 diam. esterno mm. 50

ml  L. 6.600

Euro:3.41

###### 22.C07A.P01A.V001A.V005A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 10 diam. esterno mm. 63

ml  L. 8.600

Euro:4.44

###### 22.C07A.P01A.V001A.V006A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 10 diam. esterno mm. 75

ml  L. 10.800

Euro:5.58

###### 22.C07A.P01A.V001A.V007A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 10 diam. esterno mm. 90

ml  L. 14.300

Euro:7.38

###### 22.C07A.P01A.V001A.V008A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 10 diam. esterno mm.110

ml  L. 19.500

Euro:10.07

###### 22.C07A.P01A.V001A.V009A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 10 diam. esterno mm.125

ml  L. 22.100

Euro:11.41

###### 22.C07A.P01A.V001A.V010A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 10 esterno mm.140

ml  L. 26.700

Euro:13.79

###### 22.C07A.P01A.V001A.V011A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 10 esterno mm 160

ml  L. 32.600

Euro:16.84

###### 22.C07A.P01A.V001A.V012A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 10 diam. esterno mm 180

ml  L. 40.500

Euro:20.92

###### 22.C07A.P01A.V001A.V013A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 10 diam. esterno mm 200

ml  L. 49.000

Euro:25.31

###### 22.C07A.P01A.V001A.V014A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 16 diam. esterno mm. 25

ml  L. 4.000

Euro:2.06

###### 22.C07A.P01A.V001A.V015A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 16 diam. esterno mm. 32

ml  L. 4.800

Euro:2.48

###### 22.C07A.P01A.V001A.V016A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 16 diam. esterno mm. 40

ml  L. 6.200

Euro:3.20

###### 22.C07A.P01A.V001A.V017A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 16 diam. esterno mm. 50

ml  L. 7.900

Euro:4.08

###### 22.C07A.P01A.V001A.V018A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 16 diam. esterno mm. 63

ml  L. 10.200

Euro:5.27

###### 22.C07A.P01A.V001A.V019A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 16 diam. esterno mm. 75

ml  L. 13.100

Euro:6.76

###### 22.C07A.P01A.V001A.V020A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 16 diam. esterno mm. 90

ml  L. 17.300

Euro:8.93

###### 22.C07A.P01A.V001A.V021A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 16 diam. esterno mm.110

ml  L. 24.200

Euro:12.49

###### 22.C07A.P01A.V001A.V022A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 16 diam. esterno mm.125

ml  L. 28.700

Euro:14.82

###### 22.C07A.P01A.V001A.V023A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 16 esterno mm.140

ml  L. 35.900

Euro:18.54

###### 22.C07A.P01A.V001A.V024A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 16 esterno mm 160

ml  L. 44.000

Euro:22.72

###### 22.C07A.P01A.V001A.V025A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 16 diam. esterno mm 180

ml  L. 57.500

Euro:29.69

###### 22.C07A.P01A.V001A.V026A 	Con tubi in P.E.A.D. PN 16 diam. esterno mm 200

ml  L. 62.300

Euro:32.17

###### 22.C07A.P01A.V001A.V027A 	Con tubi in P.V.C. PN 10 diam. esterno mm. 32

ml  L. 3.800

Euro:1.96

###### 22.C07A.P01A.V001A.V028A 	Con tubi in P.V.C. PN 10 diam. esterno mm. 40

ml  L. 4.400

Euro:2.27

###### 22.C07A.P01A.V001A.V029A 	Con tubi in P.V.C. PN 10 diam. esterno mm. 50

ml  L. 5.600

Euro:2.89

###### 22.C07A.P01A.V001A.V030A 	Con tubi in P.V.C. PN 10 diam. esterno mm. 63

ml  L. 7.700

Euro:3.98

###### 22.C07A.P01A.V001A.V031A 	Con tubi in P.V.C. PN 10 diam. esterno mm. 75

ml  L. 9.300

Euro:4.80

###### 22.C07A.P01A.V001A.V032A 	Con tubi in P.V.C. PN 10 diam. esterno mm. 90

ml  L. 11.900

Euro:6.14

###### 22.C07A.P01A.V001A.V033A 	Con tubi in P.V.C. PN 10 diam. esterno mm.110

ml  L. 16.000

Euro:8.26

###### 22.C07A.P01A.V001A.V034A 	Con tubi in P.V.C. PN 10 diam. esterno mm.125

ml  L. 17.500

Euro:9.04

###### 22.C07A.P01A.V001A.V035A 	Con tubi in P.V.C. PN 10 esterno mm.140

ml  L. 20.900

Euro:10.79

###### 22.C07A.P01A.V001A.V036A 	Con tubi in P.V.C. PN 10 esterno mm 160

ml  L. 25.200

Euro:13.01

###### 22.C07A.P01A.V001A.V037A 	Con tubi in P.V.C. PN 10 diam. esterno mm 180

ml  L. 31.000

Euro:16.01

###### 22.C07A.P01A.V001A.V038A 	Con tubi in P.V.C. PN 10 diam. esterno mm 200

ml  L. 37.500

Euro:19.37

###### 22.C07A.P01A.V001A.V039A 	Con tubi in P.V.C. PN 16 diam. esterno mm. 32

ml  L. 4.400

Euro:2.27

###### 22.C07A.P01A.V001A.V040A 	Con tubi in P.V.C. PN 16 diam. esterno mm. 40

ml  L. 5.400

Euro:2.79

###### 22.C07A.P01A.V001A.V041A 	Con tubi in P.V.C. PN 16 diam. esterno mm. 50

ml  L. 6.900

Euro:3.56

###### 22.C07A.P01A.V001A.V042A 	Con tubi in P.V.C. PN 16 diam. esterno mm. 63

ml  L. 8.900

Euro:4.59

###### 22.C07A.P01A.V001A.V043A 	Con tubi in P.V.C. PN 16 diam. esterno mm. 75

ml  L. 11.100

Euro:5.73

###### 22.C07A.P01A.V001A.V044A 	Con tubi in P.V.C. PN 16 diam. esterno mm. 90

ml  L. 14.500

Euro:7.49

###### 22.C07A.P01A.V001A.V045A 	Con tubi in P.V.C. PN 16 diam. esterno mm.110

ml  L. 20.300

Euro:10.48

###### 22.C07A.P01A.V001A.V046A 	Con tubi in P.V.C. PN 16 diam. esterno mm.125

ml  L. 23.500

Euro:12.14

###### 22.C07A.P01A.V001A.V047A 	Con tubi in P.V.C. PN 16esterno mm.140

ml  L. 29.400

Euro:15.18

###### 22.C07A.P01A.V001A.V048A 	Con tubi in P.V.C. PN 16esterno mm 160

ml  L. 35.600

Euro:18.38

###### 22.C07A.P01A.V001A.V049A 	Con tubi in P.V.C. PN 16 diam. esterno mm 180

ml  L. 47.200

Euro:24.38

###### 22.C07A.P01A.V001A.V050A 	Con tubi in P.V.C. PN 16 diam. esterno mm 200

ml  L. 49.600

Euro:25.62

###### 22.C07A.P01A.V002A 	2 - Fornitura e posa in opera di saracinesche a corpo ovale, in ghisa, completa di flange, raccordi, leva o volantino di manovra:

###### 22.C07A.P01A.V002A.V001A 	PN 10 diam. mm.40

cad  L. 82.300

Euro:42.50

###### 22.C07A.P01A.V002A.V002A 	PN 10 diam. mm.50

cad  L. 87.100

Euro:44.98

###### 22.C07A.P01A.V002A.V003A 	PN 10 diam. mm.65

cad  L. 138.000

Euro:71.27

###### 22.C07A.P01A.V002A.V004A 	PN 10 diam. mm.80

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 22.C07A.P01A.V002A.V005A 	PN 10 diam. mm.100

cad  L. 191.200

Euro:98.75

###### 22.C07A.P01A.V002A.V006A 	PN 10 diam. mm.125

cad  L. 234.700

Euro:121.21

###### 22.C07A.P01A.V002A.V007A 	PN 10 diam. mm.150

cad  L. 326.700

Euro:168.73

###### 22.C07A.P01A.V002A.V008A 	PN 10 diam. mm.200

cad  L. 496.100

Euro:256.21

###### 22.C07A.P01A.V002A.V009A 	PN 16 diam. mm.40

cad  L. 96.800

Euro:49.99

###### 22.C07A.P01A.V002A.V010A 	PN 16 diam. mm.50

cad  L. 143.000

Euro:73.85

###### 22.C07A.P01A.V002A.V011A 	PN 16 diam. mm.65

cad  L. 170.500

Euro:88.05

###### 22.C07A.P01A.V002A.V012A 	PN 16 diam. mm.80

cad  L. 198.000

Euro:102.26

###### 22.C07A.P01A.V002A.V013A 	PN 16 diam. mm.100

cad  L. 247.500

Euro:127.82

###### 22.C07A.P01A.V002A.V014A 	PN 16 diam. mm.125

cad  L. 275.000

Euro:142.02

###### 22.C07A.P01A.V002A.V015A 	PN 16 diam. mm.150

cad  L. 396.000

Euro:204.52

###### 22.C07A.P01A.V002A.V016A 	PN 16 diam. mm.200

cad  L. 786.500

Euro:406.19

###### 22.C07A.P01A.V003A 	3 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati compreso scavo, formazione del letto di posa, collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, rinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

###### 22.C07A.P01A.V003A.V001A 	a)con dimensioni interne fino a cm 50x50x50

cad  L. 87.000

Euro:44.93

###### 22.C07A.P01A.V003A.V002A 	b)con dimensioni interne fino a cm 60x60x60

cad  L. 99.000

Euro:51.13

###### 22.C07A.P01A.V003A.V003A 	c)con dimensioni interne fino a cm80x80x80

cad  L. 163.000

Euro:84.18

###### 22.C07A.P01A.V003A.V004A 	d)con dimensioni interne fino a cm100x100x100

cad  L. 216.000

Euro:111.55

###### 22.C07A.P01A.V004A 	4 - Fornitura e posa in opera di coperture carrabili per pozzetti di cui alla voce 3:

###### 22.C07A.P01A.V004A.V001A 	Grigliato Metallicoper pozzetto tipo a)

cad  L. 78.000

Euro:40.28

###### 22.C07A.P01A.V004A.V002A 	Grigliato Metallicoper pozzetto tipo b)

cad  L. 119.000

Euro:61.46

###### 22.C07A.P01A.V004A.V003A 	Grigliato Metallicoper pozzetto tipo c)

cad  L. 168.000

Euro:86.76

###### 22.C07A.P01A.V004A.V004A 	Grigliato Metallicoper pozzetto tipo d)

cad  L. 268.000

Euro:138.41

###### 22.C07A.P01A.V004A.V005A 	Clsper pozzetto tipo a)

cad  L. 22.000

Euro:11.36

###### 22.C07A.P01A.V004A.V006A 	Clsper pozzetto tipo b)

cad  L. 37.000

Euro:19.11

###### 22.C07A.P01A.V004A.V007A 	Clsper pozzetto tipo c)

cad  L. 77.000

Euro:39.77

###### 22.C07A.P01A.V004A.V008A 	clsper pozzetto tipo d)

cad  L. 98.000

Euro:50.61

###### 22.C07A.P01A.V005A 	5 - Fornitura e posa in opera di cavetto conduttore in rame 1x2,5 mmq. Collocato sull'estradosso superiore delle tubazioni in PEAD o PVC per consentirne l'individuazione fino al pozzetto di allaccio

ml L. 300

Euro:0.15

###### 22.C07A.P01A.V006A 	6 - Fornitura e posa, durante il rinterro, di nastro di segnalazione posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa cm. 50 dal piano viabile del tratto stradale

ml L. 1.000

Euro:0.52

###### 22.C07A.P01A.V007A 	7 - Ripristino di carreggiata stradale non asfaltata mediante ricolmatura dello scavo con materiale anidro di fiume compattato e ricostruzione della massicciata (spessore cm. 20)con misto granulare stabilizzato, avente granulometria assortita, compreso l'inumidimento ed il compattamento con rullo da 12 t.

ml L. 8.200

Euro:4.23

###### 22.C07A.P01A.V008A 	8 -Ripristino di carreggiata stradale asfaltata mediante ricolmatura dello scavo con materiale anidro di fiume compattato, formazione di massicciata con misto granulare stabilizzato (spessore cm.10), manto bituminoso (spessore cm. 8 rullato), comprese le rullature con rullo da 12 t.

ml L. 18.100

Euro:9.35

###### 22.C07A.P01A.V009A 	9 - Trivellazione orizzontale di sede stradale con idonea apparecchiatura, di diametro sufficiente per la posa di tubazione in PEAD compresa la camicia di protezione in tubazione di acciaio del diametro di mm. 200, la formazione della camera di attacco ed uscita, della sezione idonea per la posa dell'apparecchiatura e per la manovra. Detta in opera, compreso ogni eventuale altro onere.

ml L. 220.000

Euro:113.62

# 22.C08A 	PREZZIARIO SINTETICO

Premessa - Le misure di dimensione (es.: m., mq., mc.) cui sono riferiti i prezzi forfettari sono da conteggiarsi filo muro esterno.

### 22.C08A.P01A 	Gruppo l - ABITAZIONI

###### 22.C08A.P01A.V001A 	ABITAZIONI

###### 22.C08A.P01A.V001A.V001A 	A)- Costruzione di abitazione rurale, con rifiniture civili, completa anche di impianto termico.

###### 22.C08A.P01A.V001A.V001A.V001A 	- al mc. vuoto per pieno, altezza misurata dal piano pavimento al filo gronda

m³  L. 310.000

Euro:160.10

###### 22.C08A.P01A.V001A.V002A 	B)- Costruzione di abitazione rurale, ldem c.s. con sottostante magazzino dotato di serramenti e di pavimento in battuto di cemento.

###### 22.C08A.P01A.V001A.V002A.V001A 	- al mc. vuoto per pieno, altezza misurata dal piano pavimento del magazzino al filo gronda

m³  L. 230.000

Euro:118.78

### 22.C08A.P02A 	Gruppo lI - STALLE

###### 22.C08A.P02A.V001A 	STALLE

Salvo quando sia specificamente prevista la presenza di file interne di pilastri di sostegno, le strutture si intendono a luce completamente libera.  Se si intende poter ammettere la presenza di file interne di pilastri di sostegno, in idonea posizione tale da non intralciare le operazioni meccaniche di governo della stalla, ai prezzi indicati si apporta una riduzione dei 10%.  Il ragionamento inverso può valere, quando nelle soluzioni B4 e C1 si abbiano realizzazioni con luci completamente libere.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V001A 	A)- 1)Stalla aperta a stabulazione libera con corsia di alimentazione interna.

- Altezza minima interna m. 4 - chiusa su tre lati -

- Corsia di alimentazione: larghezza minima m. 4,50

- delimitazione corsia-poste costituita da tubo orizzontale in ferro

- Posta di alimentazione: larghezza minima m. 2,70, con raschiatore a farfalla

- Zona a lettiera permanente: larghezza minima m. 7,30

- Recinto esterno: larghezza minima m. 10  in battuto di cemento.

- Vasca deposito liquami: capacità minima mc. 1 per capo adulto o assimilato.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V001A.V001A 	Fino a m. 30 di lunghezza

m  L. 4.500.000

Euro:2324.06

###### 22.C08A.P02A.V001A.V001A.V002A 	per ogni m. di maggior lunghezza fra m. 30 e m. 60

m  L. 3.900.000

Euro:2014.18

###### 22.C08A.P02A.V001A.V001A.V003A 	per ogni m. di maggior lunghezza oltre m. 60

m  L. 3.150.000

Euro:1626.84

L'eventuale maggior larghezza della zona con lettiera permanente o della corsia di alimentazione potrà essere valutata L. 105.000 a mq. di ampliamento.

Qualora. in via eccezionale e per qualificati motivi, si ritenga di poter approvare larghezze minori si apporterà una riduzione di L. 134.000 a mq.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V002A 	A)- 2)Stalla aperta a stabulazione libera con corsia di alimentazione interna e annesso fienile.

Caratteristiche analoghe al caso precedente ma con annesso fienile della larghezza minima di m. 5,50 ed altezza minima interna di m. 6.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V002A.V001A 	- Fino a m. 30 di lunghezza

m  L. 5.700.000

Euro:2943.80

###### 22.C08A.P02A.V001A.V002A.V002A 	- per ogni m. di maggior lunghezza fra m. 30 e m. 60

m  L. 4.800.000

Euro:2478.99

###### 22.C08A.P02A.V001A.V002A.V003A 	- per ogni m. di maggior lunghezza oltre m. 60

m  L. 3.950.000

Euro:2040.00

Nei casi di eventuali maggiori o minori larghezze come previsto al punto A) 1) precedente si apportano le stesse variazioni, in più o in meno, per mq.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V003A 	A)- 3)Stalla aperta a stabulazione libera con pensilina di alimentazione esterna.

- Capannone per zona di riposo a lettiera permanente, in terra, di larghezza minima m. 8,50 ed altezza interna minima m. 4, chiuso su tre lati.

- Pensilina esterna, di lunghezza uguale a quella dei capannone di cui sopra, a 1 o 2 appoggi (tale da consentire il transito dei carri foraggieri) - larghezza minima m. 5, altezza utile minima della parte a protezione della corsia di alimentazione m. 3.

- Poste e corsia di alimentazione, sottostanti la pensilina di cui sopra, in battuto di cemento - larghezza complessiva minima m. 4, separazione con tubo in ferro di conveniente dimensione.

- Zona di deambulazione fra zona di riposo e zona di alimentazione in battuto di cemento larghezza minima m. 10.

- Compreso raschiatore a farfalla.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V003A.V001A 	- Fino a m. 30 di lunghezza

m  L. 3.250.000

Euro:1678.48

###### 22.C08A.P02A.V001A.V003A.V002A 	- per ogni m. di maggior lunghezza fra m. 30 e m. 60

m  L. 2.750.000

Euro:1420.26

###### 22.C08A.P02A.V001A.V003A.V003A 	- per ogni m. di maggior lunghezza oltre m. 60

m  L. 2.450.000

Euro:1265.32

L'eventuale maggior larghezza del capannone potrà essere valutata L. 105.000 a mq. di ampliamento.

Qualora si ritenga, per qualificati motivi, di poter approvare larghezze minori, si apporterà una riduzione di L. 134.000 a mq.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V004A 	A)- 4)Stalla aperta a stabulazione libera con zona di riposo a due capannoni e pensilina centrale di alimentazione.

- 2 capannoni per zona di riposo a lettiera permanente, in terra - larghezza minima ognuno m. 8,50, altezza interna minima m. 4 - ognuno con zona di deambulazione esterna, in terra, di larghezza minima m. 10, chiusi su tre lati.

- Tettoia centrale di alimentazione, a protezione di doppie poste e corsia di alimentazione, con pavimento in battuto di cemento, di larghezza complessiva minima m. 11. Divisione tra poste e corsia di alimentazione in tubi di ferro.

- 2 zone di deambulazione, tra tettoia suddetta e capannoni di riposo, con pavimento in battuto di cemento, ognuno di larghezza minima m. 10.

- Compresi 2 raschiatori.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V004A.V001A 	- Fino a m. 30 di lunghezza

m  L. 6.900.000

Euro:3563.55

###### 22.C08A.P02A.V001A.V004A.V002A 	- per ogni m. di maggior lunghezza fra m. 30 e m. 60

m  L. 6.050.000

Euro:3124.56

###### 22.C08A.P02A.V001A.V004A.V003A 	- per ogni m. di maggior lunghezza oltre m. 60

m  L. 5.450.000

Euro:2814.69

L'eventuale maggior larghezza dei capannoni potrà essere valutata L. 120.000 a mq. di ampliamento.

Qualora si ritenga, per qualificati motivi, di poter approvare larghezze minori si apporterà una riduzione di L. 148.000 a mq.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V005A 	A)- 5)Stalla aperta a stabulazione libera a cuccette.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V005A.V001A 	a)Con corsia di alimentazione interna. Dimensione minima cuccetta m. 1,10 x 2,30. Corsia tra le cuccette con raschiatore: larghezza minima m. 2,30. Posta di alimentazione con raschiatore: larghezza minima m. 2,70. Corsia di alimentazione: larghezza minima m. 4,50 - Capannone in c.a. o ferro zincato chiuso su tre lati: larghezza minima m. 14,50, altezza minima m. 3,50 . Recinto esterno: larghezza minima del battuto di cemento m. 8

a cuccetta  L. 3.100.000

Euro:1601.02

###### 22.C08A.P02A.V001A.V005A.V002A 	b)Con corsia di alimentazione interna e annesso fienile. Fienile: larghezza minima m. 5, altezza minima m. 4,50. Le altre strutture: analoghe nella tipologia e nelle dimensioni al modello precedente

a cuccetta  L. 3.500.000

Euro:1807.59

###### 22.C08A.P02A.V001A.V005A.V003A 	c)Con pensilina di alimentazione esterna. Capannone per zona di riposo a cuccette, larghezza minima m. 7,60, altezza minima m. 3,50 chiuso su tre lati. Zona di deambulazione tra zone di riposo e di alimentazione, con pavimento in battuto di cemento: larghezza minima m. 10. Pensilina per corsia di alimentazione e poste: largh. min. m. 5,60.Due raschiatori

a cuccetta  L. 3.200.000

Euro:1652.66

###### 22.C08A.P02A.V001A.V006A 	A)- 6)Stalla chiusa a stabulazione libera con boxes a lettiera permanente per bestiame da carne.

- Corsia di alimentazione di larghezza minima m. 3

- Boxes contigui alla suddetta disposti su 2 file laterali, ognuno di larghezza m. 4

- Delimitazione fra boxes e corsia di alimentazione in tubi orizzontali di ferro

- Altezza interna minima m. 4

- Larghezza complessiva minima della stalla m. 12

###### 22.C08A.P02A.V001A.V006A.V001A 	- Fino a m. 30 di lunghezza

m  L. 3.650.000

Euro:1885.07

###### 22.C08A.P02A.V001A.V006A.V002A 	- per ogni m. di maggior lunghezza tra m. 30 e m. 40

m  L. 3.300.000

Euro:1704.31

###### 22.C08A.P02A.V001A.V006A.V003A 	- per ogni m. di maggior lunghezza oltre m. 40

m  L. 2.700.000

Euro:1394.43

Sono esclusi dai prezzi di cui sopra la provvista e messa in opera di nastri trasportatori e raschiatori.

L'eventuale maggior larghezza del complesso potrà essere valutata L. 225.000 a mq. di ampliamento

Qualora si ritenga, per qualificati motivi di poter approvare larghezze minori si apporterà una riduzione di L. 290.000 a mq.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V007A 	A)- 7)Stalla chiusa a stabulazione libera con boxes a pavimentazione grigliata per bovini da carne.

Caratteristiche analoghe a caso precedente, ma a pavimentazione grigliata su fosse per raccolta deiezioni (comprese le parti di fossa esterne).

###### 22.C08A.P02A.V001A.V007A.V001A 	- Fino a m. 30 di lunghezza

m  L. 4.650.000

Euro:2401.52

###### 22.C08A.P02A.V001A.V007A.V002A 	- per ogni m. di maggior lunghezza fra m. 30 e m. 40

m  L. 4.150.000

Euro:2143.29

###### 22.C08A.P02A.V001A.V007A.V003A 	- per ogni m. di maggior lunghezza oltre m. 40

m  L. 3.500.000

Euro:1807.59

L'eventuale maggior larghezza del complesso potrà essere valutata L. 290.000 a mq. di ampliamento

Qualora si ritenga, per qualificati motivi, di poter approvare larghezze minori si apporterà una riduzione di L. 360.000 a mq.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V008A 	A)- 8)Stalla chiusa a stabulazione libera ad una fila di boxes con sovrastante fienile. Larghezza interna minima della stalla: m 6,00.Altezza interna minima della stalla: m. 3. Altezza interna minima del fienile: m. 3

###### 22.C08A.P02A.V001A.V008A.V001A 	- Fino a m. 10 di lunghezza

m  L. 4.400.000

Euro:2272.41

###### 22.C08A.P02A.V001A.V008A.V002A 	- per ogni m. di maggior lunghezza fra m. 10 e m. 20

m  L. 4.000.000

Euro:2065.83

###### 22.C08A.P02A.V001A.V008A.V003A 	- per ogni m. di maggior lunghezza oltre m. 20

m  L. 3.600.000

Euro:1859.24

L'eventuale maggior larghezza della stalla potrà essere valutata L. 260.000 a mq. di ampliamento.

Qualora si ritenga, per qualificati motivi, di poter approvare larghezze minori si apporterà una riduzione di L. 335.000 a mq..

###### 22.C08A.P02A.V001A.V009A 	A)- 9)Stalla chiusa a stabulazione libera ad una fila di boxes senza sovrastante fienile.

Caratteristiche analoghe al caso precedente ma senza fienile.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V009A.V001A 	- Fino a m. 10 di lunghezza

m  L. 3.250.000

Euro:1678.48

###### 22.C08A.P02A.V001A.V009A.V002A 	- per ogni m. di maggior lunghezza fra m.10 e m.20

m  L. 2.900.000

Euro:1497.72

###### 22.C08A.P02A.V001A.V009A.V003A 	- per ogni m. di maggior lunghezza oltre m. 20

m  L. 2.500.000

Euro:1291.14

L'eventuale maggior larghezza della stalla potrà essere valutata L. 210.000 a mq.. di ampliamento.

Qualora si ritenga, per qualificati motivi. di poter approvare larghezze minori si apporterà una riduzione di L. 270.000 a mq.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V010A 	A)- 10)Stalla chiusa a stabulazione mista con una fila di poste ed una fila di boxes a lettiera permanente.

- Corsia di servizio larghezza minima m. 1,60

- Corsia di alimentazione larghezza minima m. 3,00

- Una fila di poste complete di accessori

- Una fila di boxes per vitelli e/o vitelloni completa di accessori larghezza minima m. 4

- Larghezza interna complessiva minima della stalla m. 11,80

- Altezza minima della stalla m.3,20

Non sono conteggiati nastro trasportatore e concimaia

###### 22.C08A.P02A.V001A.V010A.V001A 	- Fino a m. 20 di lunghezza

m  L. 4.600.000

Euro:2375.70

###### 22.C08A.P02A.V001A.V010A.V002A 	- per ogni m. di maggior lunghezza fra m.20 e m.30

m  L. 3.800.000

Euro:1962.54

###### 22.C08A.P02A.V001A.V010A.V003A 	- per ogni m. di maggior lunghezza oltre m. 30

m  L. 3.200.000

Euro:1652.66

L'eventuale maggior larghezza della stalla potrà essere valutata L. 240.000 a mq. di ampliamento

Qualora si ritenga, per qualificati motivi di poter approvare larghezze minori si apporterà una riduzione di L. 310.000 a mq.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V011A 	B)- 1)Stalla a stabulazione fissa a doppia fila.

- 2 corsie di servizio, ognuna di larghezza minima m. 1,50

- 2 file di poste, complete di accessori

- Corsia di alimentazione: larghezza minima m. 3

- Larghezza interna minima della stalla: m. 12

- Altezza interna minima della stalla: m. 3

Non sono conteggiati nastro trasportatore e concimaia

###### 22.C08A.P02A.V001A.V011A.V001A 	- Fino a m. 20 di lunghezza

m  L. 4.900.000

Euro:2530.64

###### 22.C08A.P02A.V001A.V011A.V002A 	- per ogni m. di maggior lunghezza fra m. 20 e m. 40

m  L. 4.300.000

Euro:2220.76

###### 22.C08A.P02A.V001A.V011A.V003A 	- per ogni m. di maggior lunghezza oltre m. 40

m  L. 3.900.000

Euro:2014.18

L'eventuale maggior larghezza della stalla potrà essere valutata L. 280.000 a mq. di ampliamento.

Qualora si ritenga, per qualificati motivi, di poter approvare larghezze minori si apporterà una riduzione di L. 320.000 a mq.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V012A 	B)- 2)Stalla a stabulazione fissa ad una fila con sovrastante fienile.

- Corsia di servizio: larghezza minima m. 1,50

- Una fila di poste, complete di accessori

- Corsia di alimentazione: larghezza minima m. 1,50

- Larghezza interna minima della stalla: m. 6

- Altezza interna minima della stalla: m. 3

- Altezza interna minima dei fienile: m. 3,50

Non sono conteggiati nastro trasportatore e concimaia.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V012A.V001A 	- Fino a m. 10 di lunghezza

m  L. 5.200.000

Euro:2685.57

###### 22.C08A.P02A.V001A.V012A.V002A 	- per ogni m. di maggior lunghezza tra m 10 e m. 20

m  L. 4.800.000

Euro:2478.99

###### 22.C08A.P02A.V001A.V012A.V003A 	- per ogni m. di maggior lunghezza oltre m. 20

m  L. 4.100.000

Euro:2117.47

L'eventuale maggior larghezza della stalla potrà essere valutata L. 260.000 a mq.  di ampliamento.

Qualora si ritenga, per qualificati motivi, di poter approvare larghezze minori si apporterà una riduzione di L. 320.000 a mq.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V013A 	B)- 3)Stalla a stabulazione fissa ad una fila senza sovrastante fienile.

- 1 corsia di servizio. 1 fila di poste complete di accessori, 1 corsia di alimentazione

- Larghezza interna minima della stalla: m. 6,00

- Altezza interna minima della stalla: m. 3

Non sono conteggiati nastro trasportatore e concimaia.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V013A.V001A 	- Fino a m. 10 di lunghezza

m  L. 3.600.000

Euro:1859.24

###### 22.C08A.P02A.V001A.V013A.V002A 	- per ogni m. di maggior lunghezza fra m. 10 e m. 20

m  L. 3.200.000

Euro:1652.66

###### 22.C08A.P02A.V001A.V013A.V003A 	- per ogni m. di maggior lunghezza oltre m. 20

m  L. 2.800.000

Euro:1446.08

L'eventuale maggior larghezza della stalla potrà essere valutata L. 240.000 a mq. di ampliamento.

Qualora si ritenga, per qualificati motivi, di poter approvare larghezze minori si apporterà una riduzione di L. 300.000 a mq.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V014A 	B)- 4)Stalla a stabulazione fissa a doppia fila, con sovrastante fienile (in situazioni di collina e di montagna).

- 2 corsie di servizio, ognuna di larghezza minima m. 1,60

- 2 file di poste, complete di accessori

- Corsia di alimentazione di larghezza minima (comprese mangiatoie): m. 4

- Larghezza interna minima della stalla ( con non oltre 2 file di pilastri interni di sostegno): m. 12,00

- Altezza interna minima della stalla: m. 3

- Altezza interna minima del fienile: m. 3,50

Non sono conteggiati nastro trasportatore e concimaia.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V014A.V001A 	- Fino a m. 15 di lunghezza

m  L. 7.000.000

Euro:3615.19

###### 22.C08A.P02A.V001A.V014A.V002A 	- per ogni m. di maggior lunghezza tra m. 15 e m. 30

m  L. 5.900.000

Euro:3047.09

###### 22.C08A.P02A.V001A.V014A.V003A 	- per ogni m. di maggior lunghezza oltre, m. 30

m  L. 5.300.000

Euro:2737.22

L'eventuale maggior larghezza della stalla potrà essere valutata L. 450.000 a mq.  di ampliamento.

Qualora si ritenga, per qualificati motivi, di poter approvare larghezze minori si apporterà una riduzione di L. 510.000 a mq.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V015A 	C)- 1)Stalla chiusa a stabulazione mista con una fila di poste ed una fila di boxes a lettiera permanente, con sovrastante fienile (in situazioni di collina e di montagna).

- Corsia di servizio: larghezza minima m. 1,60

- Corsia di alimentazione: larghezza minima m. 2,30

- 1 fila di poste, complete di accessori

- 1 fila di boxes per vitelli e/o vitelloni, completi di accessori: larghezza minima m. 3,50

- Larghezza interna minima della stalla (con non oltre 2 file di pilastri interni di sostegno): m. 10,60

- Altezza interna minima della stalla: m. 3,20

- Altezza interna minima del fienile: m. 3,30

Non sono conteggiati nastro trasportatore e concimaia.

###### 22.C08A.P02A.V001A.V015A.V001A 	- Fino a m. 20 di lunghezza

m  L. 6.800.000

Euro:3511.91

###### 22.C08A.P02A.V001A.V015A.V002A 	- per ogni m. di maggior lunghezza oltre m. 20

m  L. 5.800.000

Euro:2995.45

L'eventuale maggior larghezza della stalla potrà essere valutata L. 450.000 a mq.  di ampliamento.

Qualora si ritenga, per qualificati motivi, di poter approvare larghezze minori si apporterà una riduzione di L. 510.000 a mq.

### 22.C08A.P03A 	Gruppo III - LOCALI ANNESSI ALLA STALLA

###### 22.C08A.P03A.V001A 	LOCALI ANNESSI ALLA STALLA

###### 22.C08A.P03A.V001A.V001A 	A)- 1)Concimaia a platea.Pavimentazione in cemento lisciato e bocciardato su vespaio in pietrame. muretto di contenimento in calcestruzzo su 3 lati di h utile cm. 15

m²  L. 45.000

Euro:23.24

###### 22.C08A.P03A.V001A.V002A 	A)- 2)Pozzetto raccolta urine.

###### 22.C08A.P03A.V001A.V002A.V001A 	- Fino a mc. 10 di capienza

m³  L. 154.000

Euro:79.53

###### 22.C08A.P03A.V001A.V002A.V001A.V001A 	Per ogni mc. di maggior capienza oltre mc. 10

m³  L. 121.000

Euro:62.49

###### 22.C08A.P03A.V001A.V003A 	A)- 3)Vasca in cemento per raccolta liquame o letame.Completamente interrata, a cielo aperto e con idonea rete di protezione:

###### 22.C08A.P03A.V001A.V003A.V001A 	-fino a mc 100

m³  L. 82.000

Euro:42.35

###### 22.C08A.P03A.V001A.V003A.V002A 	-per ogni mc oltre i 100 e fino a mc 300

m³  L. 66.000

Euro:34.09

###### 22.C08A.P03A.V001A.V003A.V003A 	-per ogni mc oltre i 300

m³  L. 49.000

Euro:25.31

###### 22.C08A.P03A.V001A.V004A 	A)- 4)Vasca circolare aperta per raccolta liquame o letame realizzata in struttura esile.Completamente interrata, a cielo aperto e con idonea rete di protezione:

###### 22.C08A.P03A.V001A.V004A.V001A 	-fino a mc 500

m³  L. 55.000

Euro:28.40

###### 22.C08A.P03A.V001A.V004A.V002A 	-per ogni mc oltre i 500 e fino a mc 1000

m³  L. 45.000

Euro:23.24

###### 22.C08A.P03A.V001A.V004A.V003A 	-per ogni mc oltre i 1000

m³  L. 40.000

Euro:20.66

###### 22.C08A.P03A.V001A.V005A 	B)- 1)Pensilina a protezione delle zone di alimentazione esterna, con rastrelliera (larghezza minima m 2,70).

ml  L. 300.000

Euro:154.94

###### 22.C08A.P03A.V001A.V006A 	B)- 2)Tettoia di alimentazione esterna con struttura prefabbricata.Larghezza complessiva minima: m. 5,60; altezza utile minima sulla corsia di alimentazione: m. 3. Poste e corsia di alimentazione sottostanti, in battuto di cemento. Mangiatoia , rastrelliera ed impianto di abbeveraggio

m²  L. 200.000

Euro:103.29

###### 22.C08A.P03A.V001A.V007A 	C)- 1)Locale deposito per attrezzature, prodotti e scorte.

###### 22.C08A.P03A.V001A.V007A.V001A 	Tipologia di riferimento: Altezza interna minima secondo le disposizioni vigenti(chiuso su 4 lati; intonaco interno ed esterno; pavimento in battuto di cemento; portoni e finestre; impianto elettrico, ecc,)

m²  L. 300.000

Euro:154.94

###### 22.C08A.P03A.V001A.V008A 	C)- 2)Tettoia chiusa su 3 lati.

###### 22.C08A.P03A.V001A.V008A.V001A 	Tipologia di riferimento: Altezza interna minima m. 3 (in strutture prefabbricate; murature di tamponamento su 3 lati, pavimento in battuto di cemento, ecc.)

m²  L. 230.000

Euro:118.78

###### 22.C08A.P03A.V001A.V009A 	D)- 1)Silos a trincea singolo.

###### 22.C08A.P03A.V001A.V009A.V001A 	- fino alla capienza di mc. 200 (20 x 5 x (h)2)

m³  L. 40.000

Euro:20.66

###### 22.C08A.P03A.V001A.V009A.V002A 	- per ogni mc. di maggior capienza oltre mc. 200

m³  L. 30.000

Euro:15.49

###### 22.C08A.P03A.V001A.V010A 	D)- 2)Silos a trincea doppio.

###### 22.C08A.P03A.V001A.V010A.V001A 	- fino alla capienza di mc. 500 (25 x 5 x (h)2 x 2)

m³  L. 35.000

Euro:18.07

###### 22.C08A.P03A.V001A.V010A.V002A 	- per ogni mc. di maggior capienza oltre mc. 500

m³  L. 23.000

Euro:11.88

###### 22.C08A.P03A.V001A.V011A 	E)- 1)Sala di mungitura a spina di pesce (4 + 4), od in linea ( 8 poste)

###### 22.C08A.P03A.V001A.V011A.V001A 	- Locale ed impianto in opera, ogni onere compreso.

L. 55.000.000

Euro:28405.13

###### 22.C08A.P03A.V001A.V011A.V002A 	- per ogni coppia di poste in più, o in meno

L. 11.000.000

Euro:5681.02

###### 22.C08A.P03A.V001A.V011A.V003A 	- Se la sala di mungitura è provvista di vasi, aumentare il costo di

cad  L. 900.000

Euro:464.81

###### 22.C08A.P03A.V001A.V012A 	E)- 2)Sala di mungitura in parallelo ( 8 poste)

###### 22.C08A.P03A.V001A.V012A.V001A 	- Locale ed impianto in opera, ogni onere compreso.

L. 63.000.000

Euro:32536.78

###### 22.C08A.P03A.V001A.V012A.V002A 	- per ogni coppia di poste in più, o in meno

L. 11.000.000

Euro:5681.02

###### 22.C08A.P03A.V001A.V012A.V003A 	- Se la sala di mungitura è provvista di vasi, aumentare il costo di

cad  L. 900.000

Euro:464.81

###### 22.C08A.P03A.V001A.V013A 	E)- 3)Sala di mungitura a tandem 2+2 (in situazioni di collina e di montagna)

###### 22.C08A.P03A.V001A.V013A.V001A 	- Locale ed impianto in opera, ogni onere compreso:

L. 42.000.000

Euro:21691.19

###### 22.C08A.P03A.V001A.V013A.V002A 	- per ogni posta in più o in meno:

L. 5.100.000

Euro:2633.93

###### 22.C08A.P03A.V001A.V013A.V003A 	- Se la sala di mungitura è provvista di vasi, aumentare il costo di

L. 900.000

Euro:464.81

### 22.C08A.P04A 	Gruppo IV - COSTRUZIONI PARTICOLARI

###### 22.C08A.P04A.V001A 	COSTRUZIONI PARTICOLARI

###### 22.C08A.P04A.V001A.V001A 	PORCILAIE

###### 22.C08A.P04A.V001A.V001A.V001A 	A)- 1)Capannone per porcilaia.

###### 22.C08A.P04A.V001A.V001A.V001A.V001A 	Tipologia di riferimento: Capannone in cemento o ferro zincato di altezza minima all'imposta m. 2,70; pavimentazione in grigliato su almeno metà della superficie di calpestio; vasconi sottostanti il grigliato, oppure canalette di raccolta e vascone esterno al capannone (capacità globale di raccolta dei vasconi pari a mc. 0,5/capo adulto)

m²  L. 380.000

Euro:196.25

###### 22.C08A.P04A.V001A.V001A.V002A 	A)- 2)Strutture interno

###### 22.C08A.P04A.V001A.V001A.V002A.V001A 	a)Ciclo per scrofe in periodo parto e post-parto, compresi impianti di alimentazione automatica e di climatizzazione interna.

a gabbia  L. 1.331.000

Euro:687.40

###### 22.C08A.P04A.V001A.V001A.V002A.V002A 	b)Ciclo di alimentazione per suinetti post-svezzamento, in boxes con impianti di alimentazione automatica e di climatizzazione interna.

m  L. 748.000

Euro:386.31

###### 22.C08A.P04A.V001A.V001A.V002A.V003A 	c)Ciclo di ingrasso in boxes con impianto di alimentazione automatica.

m  L. 869.000

Euro:448.80

###### 22.C08A.P04A.V001A.V002A 	OVILI

###### 22.C08A.P04A.V001A.V002A.V001A 	B)- Tipologia di riferimento: Capannone ad una o due falde, altezza minima alla gronda m 3, larghezza minima esterna ml. 6. Zona lettiera di circa mq. 2 e posto mangiatoia di cm. 30 per ogni capo adulto. Lo spiovente dal lato anteriore dovrà formare una pensilina coperta di almeno m. 2.00. Muri di tamponamento su 3 lati in blocchetti di cemento cm. 20-25. Battuto di c.a. per pavimentazione zona lettiera e corsia di alimentazione. Mangiatoia di larghezza cm. 60-70 gettata in opera in c.a. oppure in lamiera zincata. Rastrelliera con comando meccanico a distanza. Recinti mobili per suddivisione gregge in 3 settori (pecore asciutte; pecore in lattazione; agnelli)in tubi di ferro a doppia zincatura altezza m. 1,50. Mangiatoia mobile per agnelli, in lamiera zincata o altro materiale. Tazzette di abbeveraggio a livello costante. Box arieti. Portoni per accesso con mezzi meccanici alla zona lettiera. Porte accesso box dall'esternoCapienza per capi 80 - 100

###### 22.C08A.P04A.V001A.V002A.V001A.V001A 	fino a m 10 di lunghezza

ml  L. 2.500.000

Euro:1291.14

###### 22.C08A.P04A.V001A.V002A.V001A.V002A 	per ogni m di maggior lunghezza fra m 10 e m 20

ml  L. 2.300.000

Euro:1187.85

###### 22.C08A.P04A.V001A.V002A.V001A.V003A 	per ogni m di maggior lunghezza fra m 20 e m 30

ml  L. 2.100.000

Euro:1084.56

###### 22.C08A.P04A.V001A.V002A.V001A.V004A 	per ogni m di maggior lunghezza oltre i m 30

ml  L. 1.850.000

Euro:955.44

###### 22.C08A.P04A.V001A.V003A 	CANILI

###### 22.C08A.P04A.V001A.V003A.V001A 	C)- 1)Canile coperto, in legno e ferro zincato, singolo o inserito in strutture modulari:

###### 22.C08A.P04A.V001A.V003A.V001A.V001A 	con volume interno inferiore o uguale a 0.5 mc

m³  L. 200.000

Euro:103.29

###### 22.C08A.P04A.V001A.V003A.V001A.V002A 	con volume interno compreso fra mc 0.51 ed mc 1.00

m³  L. 300.000

Euro:154.94

###### 22.C08A.P04A.V001A.V003A.V001A.V003A 	con volume interno superiore a mc 1.00

m³  L. 380.000

Euro:196.25

###### 22.C08A.P04A.V001A.V003A.V002A 	C)- 2)Box zincato in moduli componibili per recinti:

###### 22.C08A.P04A.V001A.V003A.V002A.V001A 	-comprensivo di porta e tettoia

m²  L. 250.000

Euro:129.11

###### 22.C08A.P04A.V001A.V003A.V002A.V002A 	-senza tettoia

m²  L. 200.000

Euro:103.29

###### 22.C08A.P04A.V001A.V004A 	SILOS STOCCAGGIO CEREALI

###### 22.C08A.P04A.V001A.V004A.V001A 	D)- 1)-Silos per cereali in struttura prefabbricata in c.a. comprendente una o più celle verticali, con copertura inserita strutturalmente in capannone prefabbricato, completo di coclee per il carico e lo scarico del prodotto, motori elettrici, valvole termometriche, impianto elettrico, impianto di ventilazione, elevatori, ecc. Nel prezzo unitario/mc. è compresa altresì la spesa relativa alla pavimentazione cementizia, su sottofondo di ghiaia, di una idonea area antistante al silos per il carico degli automezzi:

###### 22.C08A.P04A.V001A.V004A.V001A.V001A 	- Per capacità complessiva fino a mc. 150

m³  L. 316.000

Euro:163.20

###### 22.C08A.P04A.V001A.V004A.V001A.V002A 	- Per capacità complessiva fino a mc. 300

m³  L. 256.000

Euro:132.21

###### 22.C08A.P04A.V001A.V004A.V001A.V003A 	- Per capacità complessiva fino a mc. 500

m³  L. 224.000

Euro:115.69

###### 22.C08A.P04A.V001A.V004A.V001A.V004A 	- Per capacità complessiva oltre mc. 500

m³  L. 184.000

Euro:95.03

### 22.C08A.P05A 	Gruppo V - SERRE - TUNNELS

###### 22.C08A.P05A.V001A 	SERRE - TUNNELS

###### 22.C08A.P05A.V001A.V001A 	A)- 1)Serra in struttura metallica, con manto di copertura in vetro tipo - "Ortiplus", finestroni a comando automatico, bancali fissi riscaldati, cordolo di fondazione, pavimento in battuto di cemento, impianti automatici di riscaldamento, di irrigazione, di illuminazione e di ombreggiamento interno

m²  L. 290.000

Euro:149.77

###### 22.C08A.P05A.V001A.V002A 	A)- 2)Serra idem c.s., ma con copertura in vetro-resina (Vedril)

m²  L. 230.000

Euro:118.78

###### 22.C08A.P05A.V001A.V003A 	A)- 3)Serra idem c.s., ma con copertura in policarbonato

m²  L. 220.000

Euro:113.62

###### 22.C08A.P05A.V001A.V004A 	A)- 4)Attrezzature singole (quando da conteggiare a sé stanti)

###### 22.C08A.P05A.V001A.V004A.V001A 	a)impianto di ombreggiamento interno automatico con telo alluminizzato

m²  L. 30.000

Euro:15.49

###### 22.C08A.P05A.V001A.V004A.V002A 	b)impianto di ombreggiamento esterno fisso antigrandine

m²  L. 15.000

Euro:7.75

###### 22.C08A.P05A.V001A.V004A.V003A 	c)bancali mobili in alluminio

m²  L. 75.000

Euro:38.73

###### 22.C08A.P05A.V001A.V004A.V004A 	d)impianto di nebulizzazione computerizzato

m²  L. 31.000

Euro:16.01

###### 22.C08A.P05A.V001A.V004A.V005A 	e)impianto a goccia computerizzato

m²  L. 20.000

Euro:10.33

###### 22.C08A.P05A.V001A.V004A.V006A 	f)impianto di irrigazione a pioggia (da valutarsi a metro lineare di tubazione)

ml  L. 10.000

Euro:5.16

###### 22.C08A.P05A.V001A.V004A.V007A 	g)vetro tipo "Ortiplus"

m²  L. 22.000

Euro:11.36

###### 22.C08A.P05A.V001A.V004A.V008A 	h)vetro-resina tipo Vedril e similari

m²  L. 15.000

Euro:7.75

###### 22.C08A.P05A.V001A.V004A.V009A 	i)vetro-resina tipo policarbonato da mm. 10

m²  L. 25.000

Euro:12.91

###### 22.C08A.P05A.V001A.V004A.V010A 	l)telo singolo lunga vita e antigoccia

m²  L. 2.500

Euro:1.29

###### 22.C08A.P05A.V001A.V004A.V011A 	m)telo doppio

m²  L. 4.000

Euro:2.06

###### 22.C08A.P05A.V001A.V004A.V012A 	n)Impianto di riscaldamento (con sbalzo termico di 30°)in base alle 100 calorie al mq., con serpentina a pavimento o ad ambiente ad acqua calda completo di letto caldo e telo antialga, in opera:

m²  L. 45.000

Euro:23.24

###### 22.C08A.P05A.V001A.V005A 	B)Tunnels a pareti verticali (Tunnels/Multitunnels)con plinti o fondazioni continue, cordoli laterali e copertura telo doppio

m²  L. 105.000

Euro:54.23

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A 	C)Tunnels.

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A 	Con plinti o fondazioni continue e di cordoli laterali.Fornitura e posa in opera compreso ogni onere, per superfici fino a mq. 1000, al mq. L.

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V001A 	- con testata:

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V001A.V001A 	a)con cordolo:

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V001A.V001A.V001A 	1 - telo singolo

L. 37.000

Euro:19.11

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V001A.V001A.V002A 	2 - telo doppio

L. 39.000

Euro:20.14

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V001A.V001A.V003A 	3 - copertura rigida

L. 50.000

Euro:25.82

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V001A.V002A 	b)con soli plinti:

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V001A.V002A.V001A 	1 - telo singolo

L. 35.000

Euro:18.07

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V001A.V002A.V002A 	2 - telo doppio

L. 36.500

Euro:18.85

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V001A.V002A.V003A 	3 - copertura rigida

L. 48.000

Euro:24.79

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V002A 	- senza testata

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V002A.V001A 	a)con cordolo:

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V002A.V001A.V001A 	1 - telo singolo

L. 30.000

Euro:15.49

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V002A.V001A.V002A 	2 - telo doppio

L. 32.000

Euro:16.53

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V002A.V001A.V003A 	3 - copertura rigida

L. 40.000

Euro:20.66

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V002A.V002A 	b)con soli plinti:

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V002A.V002A.V001A 	1 - telo singolo

L. 27.500

Euro:14.20

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V002A.V002A.V002A 	2 - telo doppio

L. 30.000

Euro:15.49

###### 22.C08A.P05A.V001A.V006A.V001A.V002A.V002A.V003A 	3 - copertura rigida

L. 38.000

Euro:19.62

Per ogni mq. di maggior superficie si applica ai prezzi di cui sopra la riduzione del 20%.

### 22.C08A.P06A 	Gruppo VI - SISTEMAZIONI TERRENI

###### 22.C08A.P06A.V001A 	SISTEMAZIONE TERRENI

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A 	A)Sistemazione terreni (con specifico riferimento alla risaia). Lavori  aventi il fine di ridurre il numero delle camere di risaia esistenti con la realizzazione di camere più grandi. In questi lavori non rientrano i livellamenti di singole camere considerati normali operazioni colturali. I dislivelli indicati in tabella si riferiscono alla situazione esistente prima dei lavori; i costi indicati per ettaro, si riferiscono, nei vari casi alle camere finali ottenute, anche con il recupero dello strato attivo, assortite secondo la loro ampiezza.

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V001A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza fino a ha. 0,50 fino a cm 30

da  L. 900.000 a L. 1.200.000

Euro:da 464.81 a 619.75

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V002A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza fino a ha. 0,50 fino a cm 60

da  L. 1.200.000 a L. 1.400.000

Euro:da 619.75 a 723.04

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V003A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza fino a ha. 0,50 fino a cm 90

da  L. 1.400.000 a L. 1.600.000

Euro:da 723.04 a 826.33

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V004A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza fino a ha. 0,50 fino a cm 120

da  L. 1.600.000 a L. 1.800.000

Euro:da 826.33 a 929.62

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V005A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza fino a ha. 0,50 oltre cm 120

da  L. 1.800.000 a L. 2.000.000

Euro:da 929.62 a 1032.91

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V006A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 0,51 a ha. 1 fino a cm 30

da  L. 1.250.000 a L. 1.500.000

Euro:da 645.57 a 774.68

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V007A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 0,51 a ha. 1 fino a cm 60

da  L. 1.500.000 a L. 1.700.000

Euro:da 774.68 a 877.98

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V008A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 0,51 a ha. 1 fino a cm 90

da  L. 1.700.000 a L. 2.050.000

Euro:da 877.98 a 1058.74

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V009A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 0,51 a ha. 1 fino a cm 120

da  L. 2.050.000 a L. 2.350.000

Euro:da 1058.74 a 1213.67

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V010A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 0,51 a ha. 1 oltre cm 120

da  L. 2.350.000 a L. 2.700.000

Euro:da 1213.67 a 1394.43

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V011A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 1,01 a ha. 1,50 fino a cm 30

da  L. 1.600.000 a L. 1.950.000

Euro:da 826.33 a 1007.09

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V012A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 1,01 a ha. 1,50 fino a cm 60

da  L. 1.950.000 a L. 2.250.000

Euro:da 1007.09 a 1162.03

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V013A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 1,01 a ha. 1,50 fino a cm 90

da  L. 2.250.000 a L. 2.600.000

Euro:da 1162.03 a 1342.79

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V014A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 1,01 a ha. 1,50 fino a cm 120

da  L. 2.600.000 a L. 2.850.000

Euro:da 1342.79 a 1471.90

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V015A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 1,01 a ha. 1,50 oltre cm 120

da  L. 2.850.000 a L. 3.400.000

Euro:da 1471.90 a 1755.95

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V016A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 1,51 a ha. 2 fino a cm 30

da  L. 2.000.000 a L. 2.350.000

Euro:da 1032.91 a 1213.67

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V017A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 1,51 a ha. 2 fino a cm 60

da  L. 2.350.000 a L. 2.650.000

Euro:da 1213.67 a 1368.61

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V018A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 1,51 a ha. 2 fino a cm 90

da  L. 2.650.000 a L. 2.850.000

Euro:da 1368.61 a 1471.90

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V019A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 1,51 a ha. 2 fino a cm 120

da  L. 2.850.000 a L. 3.150.000

Euro:da 1471.90 a 1626.84

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V020A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 1,51 a ha. 2 oltre cm 120

da  L. 3.150.000 a L. 4.000.000

Euro:da 1626.84 a 2065.83

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V021A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 2,01 a ha. 2,50 fino a cm 30

da  L. 2.300.000 a L. 2.500.000

Euro:da 1187.85 a 1291.14

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V022A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 2,01 a ha. 2,50 fino a cm 60

da  L. 2.500.000 a L. 2.800.000

Euro:da 1291.14 a 1446.08

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V023A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 2,01 a ha. 2,50 Fino a cm 90

da  L. 2.800.000 a L. 3.100.000

Euro:da 1446.08 a 1601.02

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V024A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 2,01 a ha. 2,50 fino a cm 120

da  L. 3.100.000 a L. 3.400.000

Euro:da 1601.02 a 1755.95

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V025A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 2,01 a ha. 2,50 oltre cm 120

da  L. 3.400.000 a L. 4.200.000

Euro:da 1755.95 a 2169.12

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V026A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 2,51 a ha. 3 fino a cm 30

da  L. 2.600.000 a L. 2.950.000

Euro:da 1342.79 a 1523.55

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V027A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 2,51 a ha. 3 fino a cm 60

da  L. 2.950.000 a L. 3.250.000

Euro:da 1523.55 a 1678.48

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V028A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 2,51 a ha. 3 fino a cm 90

da  L. 3.250.000 a L. 3.550.000

Euro:da 1678.48 a 1833.42

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V029A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 2,51 a ha. 3 Fino a cm 120

da  L. 3.550.000 a L. 3.750.000

Euro:da 1833.42 a 1936.71

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V030A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 2,51 a ha. 3 oltre cm 120

da  L. 3.750.000 a L. 4.500.000

Euro:da 1936.71 a 2324.06

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V031A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 3,01 a ha. 4 fino a cm 30

da  L. 2.900.000 a L. 3.300.000

Euro:da 1497.72 a 1704.31

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V032A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 3,01 a ha. 4 fino a cm 60

da  L. 3.300.000 a L. 3.600.000

Euro:da 1704.31 a 1859.24

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V033A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 3,01 a ha. 4 fino a cm 90

da  L. 3.600.000 a L. 3.800.000

Euro:da 1859.24 a 1962.54

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V034A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 3,01 a ha. 4 Fino a cm 120

da  L. 3.800.000 a L. 4.000.000

Euro:da 1962.54 a 2065.83

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V035A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 3,01 a ha. 4 oltre cm 120

da  L. 4.000.000 a L. 4.950.000

Euro:da 2065.83 a 2556.46

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V036A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 4,01 a ha. 5,00 Fino a cm 20

da  L. 3.300.000 a L. 3.600.000

Euro:da 1704.31 a 1859.24

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V037A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 4,01 a ha. 5,00 Fino a cm 40

da  L. 3.600.000 a L. 3.900.000

Euro:da 1859.24 a 2014.18

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V038A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 4,01 a ha. 5,00 Fino a cm 60

da  L. 3.900.000 a L. 4.100.000

Euro:da 2014.18 a 2117.47

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V039A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 4,01 a ha. 5,00 Fino a cm 80

da  L. 4.100.000 a L. 4.300.000

Euro:da 2117.47 a 2220.76

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V040A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 4,01 a ha. 5,00 Fino a cm 100

da  L. 4.300.000 a L. 4.800.000

Euro:da 2220.76 a 2478.99

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V041A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 4,01 a ha. 5,00 Fino a cm 120

da  L. 4.800.000 a L. 5.200.000

Euro:da 2478.99 a 2685.57

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V042A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza da ha. 4,01 a ha. 5,00 Oltre cm 120

da  L. 5.200.000 a L. 5.600.000

Euro:da 2685.57 a 2892.16

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V043A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza Oltre ha. 5,00 Fino a cm 20

da  L. 3.750.000 a L. 4.050.000

Euro:da 1936.71 a 2091.65

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V044A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza Oltre ha. 5,00 Fino a cm 40

da  L. 4.050.000 a L. 4.300.000

Euro:da 2091.65 a 2220.76

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V045A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza Oltre ha. 5,00 Fino a cm 60

da  L. 4.300.000 a L. 4.500.000

Euro:da 2220.76 a 2324.06

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V046A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza Oltre ha. 5,00 Fino a cm 80

da  L. 4.500.000 a L. 4.700.000

Euro:da 2324.06 a 2427.35

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V047A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza Oltre ha. 5,00 Fino a cm 100

da  L. 4.700.000 a L. 5.200.000

Euro:da 2427.35 a 2685.57

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V048A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza Oltre ha. 5,00 Fino a cm 120

da  L. 5.200.000 a L. 5.700.000

Euro:da 2685.57 a 2943.80

###### 22.C08A.P06A.V001A.V001A.V049A 	Ampiezza delle camere da ottenere con dislivelli di partenza Oltre ha. 5,00 Oltre cm 120

da  L. 5.700.000 a L. 6.200.000

Euro:da 2943.80 a 3202.03

# Sommario

22.C01A 	Gruppo I	8

22.C01A.P01A 	LAVORI EDILI	8

22.C02A 	Gruppo II	23

22.C02A.P01A 	ATTREZZATURE	23

22.C03A 	Gruppo III	25

22.C03A.P01A 	IRRIGAZIONE	25

22.C03A.P02A 	Laghi collinari.	40

22.C04A 	Gruppo IV	41

22.C04A.P01A 	OPERE DI MIGLIORAMENTO, DI TRASFORMAZIONE AGRARIA E DI SISTEMAZIONE DEI TERRENI	41

22.C05A 	Gruppo V	41

22.C05A.P01A 	PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO E COLTURE FLORICOLE	41

22.C05A.P02A 	SPECIE FLORICOLE POLIENNALI	45

22.C06A 	Gruppo VI	46

22.C06A.P01A 	VIABILITÀ PODERALE ED INTERPODERALE	46

22.C07A 	Gruppo VII	49

22.C07A.P01A 	ACQUEDOTTI RURALI	49

22.C08A 	PREZZIARIO SINTETICO	54

22.C08A.P01A 	Gruppo l - ABITAZIONI	54

22.C08A.P02A 	Gruppo lI - STALLE	54

22.C08A.P03A 	Gruppo III - LOCALI ANNESSI ALLA STALLA	59

22.C08A.P04A 	Gruppo IV - COSTRUZIONI PARTICOLARI	61

22.C08A.P05A 	Gruppo V - SERRE - TUNNELS	63

22.C08A.P06A 	Gruppo VI - SISTEMAZIONI TERRENI	65

Sommario	70