# PREFAZIONE

La pubblicazione del Prezzario di riferimento per lavori pubblici nella Regione Piemonte è il risultato di un ambizioso progetto, che si basa sulla cooperazione tra soggetti diversi, di rilevanza territoriale sia pubblica, sia privata.

La fase preparatoria, che ha visto convergere l'interesse da più ambiti, è servita per concentrare l'impegno in particolare su alcuni punti salienti: semplificazione, interazione, efficacia, massima diffusione e innovazione.

La condivisione di tali obiettivi ha portato i soggetti interessati ad accettare la formalizzazione della loro collaborazione al progetto attraverso un Protocollo di intesa, momento di sintesi e di confronto delle rispettive esperienze e metodologie.

La convergenza di tutti questi soggetti verso la creazione di un prodotto comune è un positivo risultato da ascrivere alla volontà di enti, organismi e associazioni con strutture e interessi diversi, che sono riusciti, con uno sforzo coordinato da un tavolo tecnico appositamente costituito, a dare vita a un progetto di ampio respiro, base di partenza per successivi sviluppi.

La Regione Piemonte, come capofila di questo gruppo di lavoro, ha poi coordinato i soggetti durante la fase esecutiva, dimostrando che è possibile porsi obiettivi e centrarli nei tempi prestabiliti. E questo non è che uno dei possibili interventi migliorativi di un patrimonio collettivo fatto di uomini, risorse e risultati.

ASSESSORATO ai lavori pubblici

# PREMESSA

La natura del progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale. Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, opere di pronto intervento, opere edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo gli acquedotti, l’illuminazione pubblica, gli impianti semaforici.

Esistono successive pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’Ambiente e i Lavori Pubblici, che periodicamente andavano ad aggiornare la prima versione dell'elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica. A disposizione dell'utente vi era quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti e gli altri prezzari più largamente impiegati, come quello della Città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici. È stato in seguito sottoscritto da tali soggetti un protocollo d'intesa, documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo. Non solo per la sempre crescente richiesta degli operatori, ma soprattutto in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentanti degli enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati nel frontespizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro, il quale si è assunto l'onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. A un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’associazione Anisig, oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla Cispel. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute el'evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con un apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibile esauriente e corretto.

La presente versione dell'elenco prezzi, riveduta, corretta e ampliata, si propone come il nuovo supporto per la valutazione dei costi di un intervento in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questo anche al fine di soddisfare le esigenze di settorializzazione e specificazione dei contenuti, di individuazione di sezioni tematiche, di trattazione di nuovi prodotti e tecnologie, che dominano ormai il mercato.

Questioni metodologiche

L’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000 è avvenuto tenendo conto dell'esperienza già lungamente acquisita dal Comune di Torino, il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi e attendibili. Ma per coprire l’intero repertorio di opere, materiali e attrezzature è stato fondamentale il ricorso, oltre alla Città di Torino e all’esperienza di alcuni settori regionali, ai più validi prezzari esistenti e a prezzari per opere speciali (impianti, reti, verde).

Il prezzario si divide in cinque volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza, ovvero viene evidenziato, nel frontespizio di ogni testo, qual è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro; il secondo impianti elettrici e termici; il terzo riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, come fognature, depuratori, discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”, ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto e ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l'agricoltura.

Un cenno in particolare merita il primo volume, il quale si pone come una porta di accesso per la lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale: manodopera, noleggi, trasporti, materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino. La stessa Città di Torino ha procurato i prezzari sugli impianti elettrici e termici, che vanno a comporre interamente il secondo volume.

Pare importante segnalare che, comunque, il prezzario di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, ovvero di carattere prevalentemente urbano, sia di nuova costruzione, sia, soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è creduto opportuno e adeguato utilizzare comunque i prezzi esistenti come prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti. In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciale.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino, con l'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono state mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario della città di Torino.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30 %, percentuale stabilita per spese generali utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in lire. La relativa cifra in Euro deriva dalla moltiplicazione del prezzo in lire con il cambio attuale della moneta unica.

Il prezzario è approvato con Delibera della Giunta Regionale.

La diffusione

Il prezzario del 2000 è una validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi che sono stati raccolti attorno al tavolo di lavoro attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione. L'obiettivo comune è di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione, di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di amplificare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella Regione Piemonte. Per divulgare a un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario sono stati proposti altri supporti, che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

A ogni copia dei cinque volumi è allegato un disco cd rom, che facilita le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenchi prezzi in sede di progettazione. Un pari numero di copie su disco è inoltre disponibile presso il Settore Opere Pubbliche della Regione, a Torino, e potrà essere richiesto e ricevuto gratuitamente.

In più sarà messa a disposizione tramite Internet la versione del prezzario in formato Word e in formato Asci. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della Regione Piemonte, all'interno delle pagine dedicate all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, si potrà quindi scaricare on line il prezzario, o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli obiettivi futuri

Il prezzario proposto per l’anno 2000 è la matrice per successivi interventi.

Il progetto si vanta soprattutto della certezza di aver creato un punto di partenza per interventi a venire, che sono stati sin da ora previsti da una commissione tecnica permanente, composta da alcuni rappresentanti della Regione, del Cispel, dell’Assistal, dell'Unione Edilizia del Piemonte e della Valle d'Aosta, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino. Gli obiettivi che si sono posti sono modernizzazione, snellimento, organizzazione di un indice tematico organizzato intorno a codici intelligenti, conversione ragionata in Euro.

Annualmente tale prezzario sarà aggiornato e revisionato da una commissione tecnica permanente appositamente creata.

Come già evidenziato i prezzi si intendono approvati in lire. Sarà cura della commissione tecnica permanente provvedere, nelle future edizioni, a modificare correttamente, con gli arrotondamenti decimali necessari, la rispettiva cifra in Euro. Nella presente edizione, dati i fattori di conversione prestabiliti, i prezzi sotto le duecento lire risultano pari a zero.

Fognature

Sezione : 06

Le voci di prezzo considerate nella presente sezione dell'erlenco prezzi regionale sono state valutate dall'APS sulla scorta della pluriennale esperienza nelle attività di progettazione e di conduzione dei lavori relativi alle reti fognarie.

la scelta delle singole voci di prezzo è stata effettuata seguendo due distinte metodologie:

verifiche di voci già esistenti su documenti analoghi al presente ed aventi valenza regionale o locale;

inserimento di nuove voci corrispondenti a tecnologie e materiali relativamente recenti e comunque entrate a pieno titolo a far parte del bagaglio tecnico a disposizione di progettisti ed operatori del settore.

Nel primo caso, ove necessario, si è provveduto alla modifica delle descrizioni e dei prezzi in modo da garantire l'adeguamento alle normative vigenti ed al mercato; nel secondo caso sono state effettuate specifiche e documentabili ricerche di mercato onde consentire adeguato riferimento sia delle descrizioni cher dei prezzi stessi.

Non sono comprese nella presente sezione le forniture, i noli e le opere compiute i cui prezzi e descrizioni risultino assolutamente assimilabili a quelli già contemplati in altre sezioni; si è per contro provveduto a riportare quelle voci che, pur comparendo anche in altre parti dell'elenco prezzi regionale, presenta  peculiarità, e di conseguenza prezzi, specifiche dei lavori di fognatura.

# 06.C01A 	FORNITURE MATERIALI

### 06.C01A.P01A 	LEGANTI

###### 06.C01A.P01A.V001A 	CEMENTO OSMOTICO BIERMETICO PER CONTENIMENTO ACQUE:

###### 06.C01A.P01A.V001A.V001A 	NORMALE

Kg  L. 3000

Euro:1.55

###### 06.C01A.P01A.V001A.V002A 	ANTIACIDO PER ACQUE FOGNARIE

Kg  L. 4.220

Euro:2.18

### 06.C01A.P02A 	ELEMENTI IN CONGLOMERATO

###### 06.C01A.P02A.V001A 	POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI

###### 06.C01A.P02A.V001A.V001A 	SPESSORE CM. 3

###### 06.C01A.P02A.V001A.V001A.V001A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 25X25X25 Ø 15

cad  L. 14.000

Euro:7.23

###### 06.C01A.P02A.V001A.V001A.V002A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 30X30X30 Ø 20

cad  L. 14.300

Euro:7.38

###### 06.C01A.P02A.V001A.V002A 	SPESSORE CM. 4

###### 06.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 40X40X40 Ø 30

cad  L. 21800

Euro:11.26

###### 06.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 50X50X50 Ø 40

cad  L. 31.700

Euro:16.37

###### 06.C01A.P02A.V001A.V003A 	SPESSORE CM. 5

###### 06.C01A.P02A.V001A.V003A.V001A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 60X60X60 Ø 45

cad  L. 50.500

Euro:26.08

###### 06.C01A.P02A.V001A.V004A 	SPESSORE CM. 10

###### 06.C01A.P02A.V001A.V004A.V001A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80 Ø 60

cad  L. 111500

Euro:57.58

###### 06.C01A.P02A.V001A.V004A.V002A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 100X100X100 Ø 80

cad  L. 194300

Euro:100.35

###### 06.C01A.P02A.V001A.V004A.V003A 	DIMENSIONI INTERNE CM.120X120X100 Ø 100

cad  L. 390000

Euro:201.42

###### 06.C01A.P02A.V002A 	PROLUNGHE PER POZZETTI

###### 06.C01A.P02A.V002A.V001A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 25X25X25

cad  L. 13.600

Euro:7.02

###### 06.C01A.P02A.V002A.V002A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 30X30X30

cad  L. 13.750

Euro:7.10

###### 06.C01A.P02A.V002A.V003A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 40X40X40

cad  L. 20.250

Euro:10.46

###### 06.C01A.P02A.V002A.V004A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 50X50X50

cad  L. 29.800

Euro:15.39

###### 06.C01A.P02A.V002A.V005A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 60X60X60

cad  L. 44.850

Euro:23.16

###### 06.C01A.P02A.V002A.V006A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80

cad  L. 96.500

Euro:49.84

###### 06.C01A.P02A.V002A.V007A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X25

cad  L. 51.200

Euro:26.44

###### 06.C01A.P02A.V002A.V008A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X50

cad  L. 84.900

Euro:43.85

###### 06.C01A.P02A.V002A.V009A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 100X100X100

cad  L. 164.000

Euro:84.69

###### 06.C01A.P02A.V002A.V010A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 100X100X25

cad  L. 81.700

Euro:42.19

###### 06.C01A.P02A.V002A.V011A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 100X100X50

cad  L. 115.400

Euro:59.59

###### 06.C01A.P02A.V002A.V012A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 120X120X100

cad  L. 354.600

Euro:183.13

###### 06.C01A.P02A.V002A.V013A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 120X120X50

cad  L. 225.000

Euro:116.20

###### 06.C01A.P02A.V002A.V014A 	DIMENSIONI INTERNE CM. 120X120X25

cad  L. 193.200

Euro:99.78

###### 06.C01A.P02A.V003A 	POZZETTI SIFONATI IN CLS

###### 06.C01A.P02A.V003A.V001A 	 DIMENSIONI 30X30X45

cad  L. 22.300

Euro:11.52

###### 06.C01A.P02A.V003A.V002A 	DIMENSIONI 40X40X50

cad  L. 27.300

Euro:14.09

###### 06.C01A.P02A.V004A 	PROLUNGHE PER POZZETTI SIFONATI

###### 06.C01A.P02A.V004A.V001A 	DIMENSIONI 30X30X40

cad  L. 21.400

Euro:11.05

###### 06.C01A.P02A.V004A.V002A 	DIMENSIONI 40X40X50

cad  L. 26.400

Euro:13.63

###### 06.C01A.P02A.V005A 	TUBI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSI

###### 06.C01A.P02A.V005A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM. 10

ml  L. 5.700

Euro:2.94

###### 06.C01A.P02A.V005A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM. 15

ml  L. 9.100

Euro:4.69

###### 06.C01A.P02A.V005A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM. 20

ml  L. 10.400

Euro:5.37

###### 06.C01A.P02A.V005A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM. 25

ml  L. 13.100

Euro:6.76

###### 06.C01A.P02A.V005A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM. 30

ml  L. 14.800

Euro:7.64

###### 06.C01A.P02A.V005A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM. 40

ml  L. 23.500

Euro:12.14

###### 06.C01A.P02A.V005A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM. 50

ml  L. 29.000

Euro:14.98

###### 06.C01A.P02A.V005A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM. 60

ml  L. 37.000

Euro:19.11

###### 06.C01A.P02A.V005A.V009A 	DIAMETRO INTERNO CM. 80

ml  L. 62.000

Euro:32.02

###### 06.C01A.P02A.V005A.V010A 	DIAMETRO INTERNO CM. 100

ml  L. 85.000

Euro:43.89

###### 06.C01A.P02A.V005A.V011A 	DIAMETRO INTERNO CM. 120

ml  L. 115.000

Euro:59.39

###### 06.C01A.P02A.V005A.V012A 	DIAMETRO INTERNO CM. 150

ml  L. 178.000

Euro:91.93

###### 06.C01A.P02A.V006A 	TUBI AUTOPORTANTI IN CLS(ANCHE ARMATI) VIBROCOMPRESSO AD ALTA RESISTENZA, CON PIANO D'APPOGGIO,MUNITI DI GIUNTO CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA,INCASTRO A BICCHIERE, AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,00 KN PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML. DI LUNGHEZZA VALUTATA CON PROVA ESEGUITA IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO A NORME UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035

###### 06.C01A.P02A.V006A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM. 30

ml  L. 34.000

Euro:17.56

###### 06.C01A.P02A.V006A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM. 40

ml  L. 41.000

Euro:21.17

###### 06.C01A.P02A.V006A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM. 50

ml  L. 58.000

Euro:29.95

###### 06.C01A.P02A.V006A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM. 60

ml  L. 67.000

Euro:34.60

###### 06.C01A.P02A.V006A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM. 80

ml  L. 95.000

Euro:49.06

###### 06.C01A.P02A.V006A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM. 100

ml  L. 135.000

Euro:69.72

###### 06.C01A.P02A.V006A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM. 120

ml  L. 200.000

Euro:103.29

###### 06.C01A.P02A.V006A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM. 150

ml  L. 310.000

Euro:160.10

###### 06.C01A.P02A.V007A 	TUBI AUTOPORTANTI IN CLS(ANCHE ARMATI) VIBROCOMPRESSO AD ALTA RESISTENZA, CON PIANO D'APPOGGIO,MUNITI DI GIUNTO CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA,INCASTRO A BICCHIERE, AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,30 KN PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML. DI LUNGHEZZA VALUTATA CON PROVA ESEGUITA IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO A NORME UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035

###### 06.C01A.P02A.V007A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM.30

ml  L. 36.000

Euro:18.59

###### 06.C01A.P02A.V007A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM.40

ml  L. 44.000

Euro:22.72

###### 06.C01A.P02A.V007A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM. 50

ml  L. 62.000

Euro:32.02

###### 06.C01A.P02A.V007A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM. 60

ml  L. 70.000

Euro:36.15

###### 06.C01A.P02A.V007A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM. 80

ml  L. 100.000

Euro:51.64

###### 06.C01A.P02A.V007A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM. 100

ml  L. 144.000

Euro:74.37

###### 06.C01A.P02A.V007A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM. 120

ml  L. 215.000

Euro:111.04

###### 06.C01A.P02A.V008A 	CONDOTTO PREFABBRICATO A SEZ. OVOIDALE IN CLS VIBROCOMPRESSO MUNITO DI IDONEO GIUNTO A BICCHIERE, AVENTE UNA RESISTENZA MINIMA DI KN 1 PER OGNI CM. DI LARGHEZZA E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO

###### 06.C01A.P02A.V008A.V001A 	SEZIONE INTERNA CM. 30X45

ml  L. 31.700

Euro:16.37

###### 06.C01A.P02A.V008A.V002A 	SEZIONE INTERNA CM. 40X60

ml  L. 43.900

Euro:22.67

###### 06.C01A.P02A.V008A.V003A 	SEZIONE INTERNA CM. 50X75

ml  L. 63.600

Euro:32.85

###### 06.C01A.P02A.V008A.V004A 	SEZIONE INTERNA CM. 60X90

ml  L. 71.200

Euro:36.77

###### 06.C01A.P02A.V008A.V005A 	SEZIONE INTERNA CM. 70X105

ml  L. 92.000

Euro:47.51

###### 06.C01A.P02A.V008A.V006A 	SEZIONE INTERNA CM. 70X120

ml  L. 100.600

Euro:51.95

###### 06.C01A.P02A.V008A.V007A 	SEZIONE INTERNA CM. 80X120

ml  L. 106.200

Euro:54.85

###### 06.C01A.P02A.V008A.V008A 	SEZIONE INTERNA CM. 100X150

ml  L. 154.400

Euro:79.74

###### 06.C01A.P02A.V009A 	PROVVISTA DI TUBI IN CLS TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 0,60 KN A MQ  PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICO ANTIACIDO O IN NEOPRENE  - A NORME UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035

###### 06.C01A.P02A.V009A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM.40

ml  L. 25.500

Euro:13.17

###### 06.C01A.P02A.V009A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM.50

ml  L. 31.500

Euro:16.27

###### 06.C01A.P02A.V009A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM.60

ml  L. 41.500

Euro:21.43

###### 06.C01A.P02A.V009A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM.70

ml  L. 56.500

Euro:29.18

###### 06.C01A.P02A.V009A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM.80

ml  L. 67.500

Euro:34.86

###### 06.C01A.P02A.V009A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM.100

ml  L. 91.000

Euro:46.99

###### 06.C01A.P02A.V009A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM.110

ml  L. 110.000

Euro:56.81

###### 06.C01A.P02A.V009A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM.120

ml  L. 132.000

Euro:68.17

###### 06.C01A.P02A.V010A 	PROVVISTA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,00 KN A MQ  PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICO ANTIACIDO O IN NEOPRENE  - A NORME UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035

###### 06.C01A.P02A.V010A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM.40

ml  L. 30.500

Euro:15.75

###### 06.C01A.P02A.V010A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM.50

ml  L. 36.800

Euro:19.00

###### 06.C01A.P02A.V010A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM.60

ml  L. 47.000

Euro:24.27

###### 06.C01A.P02A.V010A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM.70

ml  L. 65.000

Euro:33.57

###### 06.C01A.P02A.V010A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM.80

ml  L. 76.000

Euro:39.25

###### 06.C01A.P02A.V010A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM.100

ml  L. 106.000

Euro:54.74

###### 06.C01A.P02A.V010A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM.110

ml  L. 127.000

Euro:65.59

###### 06.C01A.P02A.V010A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM.120

ml  L. 148.000

Euro:76.43

###### 06.C01A.P02A.V010A.V009A 	DIAMETRO INTERNO CM.140

ml  L. 197.000

Euro:101.74

###### 06.C01A.P02A.V010A.V010A 	DIAMETRO INTERNO CM.150

ml  L. 218.000

Euro:112.59

###### 06.C01A.P02A.V010A.V011A 	DIAMETRO INTERNO CM.160

ml  L. 243.000

Euro:125.49

###### 06.C01A.P02A.V010A.V012A 	DIAMETRO INTERNO CM.180

ml  L. 280.000

Euro:144.61

###### 06.C01A.P02A.V010A.V013A 	DIAMETRO INTERNO CM.200

ml  L. 370.000

Euro:191.09

###### 06.C01A.P02A.V010A.V014A 	DIAMETRO INTERNO CM.220

ml  L. 465.000

Euro:240.15

###### 06.C01A.P02A.V011A 	PROVVISTA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,30 KN A MQ PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA NEOPRENE - A NORME UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035

###### 06.C01A.P02A.V011A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM.30

ml  L. 55.200

Euro:28.51

###### 06.C01A.P02A.V011A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM.40

ml  L. 65.300

Euro:33.72

###### 06.C01A.P02A.V011A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM.50

ml  L. 92.800

Euro:47.93

###### 06.C01A.P02A.V011A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM.60

ml  L. 106.000

Euro:54.74

###### 06.C01A.P02A.V011A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM.80

ml  L. 168.800

Euro:87.18

###### 06.C01A.P02A.V011A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM.100

ml  L. 219.200

Euro:113.21

###### 06.C01A.P02A.V011A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM.150

ml  L. 373.500

Euro:192.89

###### 06.C01A.P02A.V012A 	PROVVISTA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,00 KN A MQ  PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICO ANTIACIDO O IN NEOPRENE  - A NORME UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035

###### 06.C01A.P02A.V012A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM.40

ml  L. 30.500

Euro:15.75

###### 06.C01A.P02A.V012A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM.50

ml  L. 36.800

Euro:19.00

###### 06.C01A.P02A.V012A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM.60

ml  L. 47.000

Euro:24.27

###### 06.C01A.P02A.V012A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM.70

ml  L. 65.000

Euro:33.57

###### 06.C01A.P02A.V012A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM.80

ml  L. 76.000

Euro:39.25

###### 06.C01A.P02A.V012A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM.100

ml  L. 106.000

Euro:54.74

###### 06.C01A.P02A.V012A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM.110

ml  L. 127.000

Euro:65.59

###### 06.C01A.P02A.V012A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM.120

ml  L. 148.000

Euro:76.43

###### 06.C01A.P02A.V012A.V009A 	DIAMETRO INTERNO CM.140

ml  L. 197.000

Euro:101.74

###### 06.C01A.P02A.V012A.V010A 	DIAMETRO INTERNO CM.150

ml  L. 218.000

Euro:112.59

###### 06.C01A.P02A.V012A.V011A 	DIAMETRO INTERNO CM.160

ml  L. 243.000

Euro:125.49

###### 06.C01A.P02A.V012A.V012A 	DIAMETRO INTERNO CM.180

ml  L. 280.000

Euro:144.61

###### 06.C01A.P02A.V012A.V013A 	DIAMETRO INTERNO CM.200

ml  L. 370.000

Euro:191.09

###### 06.C01A.P02A.V012A.V014A 	DIAMETRO INTERNO CM.220

ml  L. 465.000

Euro:240.15

###### 06.C01A.P02A.V013A 	PROVVISTA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,00 KN A MQ  PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, CON INCASTRO A BICCHIERE E RIVESTITI CON RESINE POLIURETANICHE O EPOSSIDICHE, COMPLETI DI ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICA O IN NEOPRENE

###### 06.C01A.P02A.V013A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM.40

ml  L. 182.700

Euro:94.36

###### 06.C01A.P02A.V013A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM.50

ml  L. 211.500

Euro:109.23

###### 06.C01A.P02A.V013A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM.60

ml  L. 254.700

Euro:131.54

###### 06.C01A.P02A.V013A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM.70

ml  L. 312.300

Euro:161.29

###### 06.C01A.P02A.V013A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM.80

ml  L. 353.700

Euro:182.67

###### 06.C01A.P02A.V013A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM.100

ml  L. 428.400

Euro:221.25

###### 06.C01A.P02A.V013A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM.110

ml  L. 486.000

Euro:250.99

###### 06.C01A.P02A.V013A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM.120

ml  L. 537.300

Euro:277.49

###### 06.C01A.P02A.V013A.V009A 	DIAMETRO INTERNO CM.140

ml  L. 661.500

Euro:341.64

###### 06.C01A.P02A.V013A.V010A 	DIAMETRO INTERNO CM.150

ml  L. 718.200

Euro:370.92

###### 06.C01A.P02A.V013A.V011A 	DIAMETRO INTERNO CM.160

ml  L. 748.800

Euro:386.72

###### 06.C01A.P02A.V013A.V012A 	DIAMETRO INTERNO CM.180

ml  L. 895.500

Euro:462.49

###### 06.C01A.P02A.V013A.V013A 	DIAMETRO INTERNO CM.200

ml  L. 1.035.000

Euro:534.53

###### 06.C01A.P02A.V013A.V014A 	DIAMETRO INTERNO CM.220

ml  L. 1.197.000

Euro:618.19

###### 06.C01A.P02A.V014A 	PROVVISTA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,50 KN A MQ  PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, CON INCASTRO A BICCHIERE E RIVESTITI CON RESINE POLIURETANICHE O EPOSSIDICHE, COMPLETI DI ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICA O IN NEOPRENE

###### 06.C01A.P02A.V014A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM.40

ml  L. 194.700

Euro:100.55

###### 06.C01A.P02A.V014A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM.50

ml  L. 224.500

Euro:115.94

###### 06.C01A.P02A.V014A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM.60

ml  L. 269.700

Euro:139.29

###### 06.C01A.P02A.V014A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM.70

ml  L. 333.300

Euro:172.13

###### 06.C01A.P02A.V014A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM.80

ml  L. 379.700

Euro:196.09

###### 06.C01A.P02A.V014A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM.100

ml  L. 461.400

Euro:238.29

###### 06.C01A.P02A.V014A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM.110

ml  L. 522.000

Euro:269.59

###### 06.C01A.P02A.V014A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM.120

ml  L. 578.300

Euro:298.67

###### 06.C01A.P02A.V014A.V009A 	DIAMETRO INTERNO CM.140

ml  L. 708.500

Euro:365.91

###### 06.C01A.P02A.V014A.V010A 	DIAMETRO INTERNO CM.150

ml  L. 773.200

Euro:399.32

###### 06.C01A.P02A.V014A.V011A 	DIAMETRO INTERNO CM.160

ml  L. 810.800

Euro:418.74

###### 06.C01A.P02A.V014A.V012A 	DIAMETRO INTERNO CM.180

ml  L. 968.500

Euro:500.19

###### 06.C01A.P02A.V014A.V013A 	DIAMETRO INTERNO CM.200

ml  L. 1.113.000

Euro:574.82

###### 06.C01A.P02A.V014A.V014A 	DIAMETRO INTERNO CM.220

ml  L. 1.287.000

Euro:664.68

###### 06.C01A.P02A.V015A 	POZZETTI IN CLS VIBROCOMPRESSO CIRCOLARI (DIMENSIONI DIAM. 1000) A NORME DIN 4034 SPESSORE MAX CM. 15

###### 06.C01A.P02A.V015A.V001A 	RIDUZIONE TRONCO-CONICA 1000/600 ;H 66

cad  L. 138.000

Euro:71.27

###### 06.C01A.P02A.V015A.V002A 	RIDUZIONE TRONCO-CONICA 1000/600 ;H 99

cad  L. 168.000

Euro:86.76

###### 06.C01A.P02A.V015A.V003A 	RIDUZIONE TRONCO-CONICA 1000/600 ;H 133

cad  L. 198.000

Euro:102.26

###### 06.C01A.P02A.V015A.V004A 	PROLUNGA DIAM. 1000 MM ; H. 33

cad  L. 127.500

Euro:65.85

###### 06.C01A.P02A.V015A.V005A 	PROLUNGA DIAM. 1000 MM ; H. 66

cad  L. 153.200

Euro:79.12

###### 06.C01A.P02A.V015A.V006A 	PROLUNGA DIAM. 1000 MM ; H. 99

cad  L. 171.600

Euro:88.62

###### 06.C01A.P02A.V015A.V007A 	BASE DIAM. 1000 MM; H. 50

cad  L. 200.000

Euro:103.29

###### 06.C01A.P02A.V016A 	POZZETTI IN CLS VIBROCOMPRESSO CIRCOLARI (DIMENSIONI DIAM. 1200) A NORME DIN 4034 SPESSORE MAX CM. 15

###### 06.C01A.P02A.V016A.V001A 	RIDUZIONE TRONCO-CONICA 1200/600 ;H 66

cad  L. 168.500

Euro:87.02

###### 06.C01A.P02A.V016A.V002A 	RIDUZIONE TRONCO-CONICA 1200/600 ;H 99

cad  L. 254.000

Euro:131.18

###### 06.C01A.P02A.V016A.V003A 	PROLUNGA DIAM. 1200 MM ; H. 33

cad  L. 158.000

Euro:81.60

###### 06.C01A.P02A.V016A.V004A 	PROLUNGA DIAM. 1200 MM ; H. 66

cad  L. 190.300

Euro:98.28

###### 06.C01A.P02A.V016A.V005A 	PROLUNGA DIAM. 1200 MM ; H. 99

cad  L. 223.200

Euro:115.27

###### 06.C01A.P02A.V016A.V006A 	BASE DIAM. 1200 MM; H. 50

cad  L. 240.000

Euro:123.95

###### 06.C01A.P02A.V017A 	CHIUSINI IN CLS

###### 06.C01A.P02A.V017A.V001A 	DIMENSIONI 35X35

cad  L. 19.000

Euro:9.81

###### 06.C01A.P02A.V017A.V002A 	DIMENSIONI 40X40

cad  L. 19.700

Euro:10.17

###### 06.C01A.P02A.V017A.V003A 	DIMENSIONI 50X50

cad  L. 24.300

Euro:12.55

###### 06.C01A.P02A.V017A.V004A 	DIMENSIONI 60X60

cad  L. 29.100

Euro:15.03

###### 06.C01A.P02A.V017A.V005A 	DIMENSIONI 80X80

cad  L. 48.000

Euro:24.79

###### 06.C01A.P02A.V017A.V006A 	DIMENSIONI Ø 100

cad  L. 55.000

Euro:28.40

###### 06.C01A.P02A.V017A.V007A 	DIMENSIONI Ø 120

cad  L. 67.200

Euro:34.70

###### 06.C01A.P02A.V017A.V008A 	DIMENSIONI Ø 140

cad  L. 99.500

Euro:51.39

###### 06.C01A.P02A.V018A 	SOLETTE IN C.A PREFABBRICATE COMPLETE DI FORO LATERALE

###### 06.C01A.P02A.V018A.V001A 	100X100X15 Ø 50

cad  L. 200.000

Euro:103.29

###### 06.C01A.P02A.V018A.V002A 	120X120X15 Ø 60 (PASSO D'UOMO)

cad  L. 230.000

Euro:118.78

###### 06.C01A.P02A.V018A.V003A 	140X140X15 Ø 60 (PASSO D'UOMO)

cad  L. 280.000

Euro:144.61

###### 06.C01A.P02A.V019A 	TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO C.P.C.(CEMENT POLYMERS COMPOUND) CONFORMI ALLE NORME EN 588-1 97, CL. 90 KN/MQ - RIVESTITI SIA INTERNAMENTE CHE ESTERNAMENTE  CON RESINE ATOSSICHE

###### 06.C01A.P02A.V019A.V001A 	DN 250

ml  L. 51.000

Euro:26.34

###### 06.C01A.P02A.V019A.V002A 	DN 300

ml  L. 71.800

Euro:37.08

###### 06.C01A.P02A.V019A.V003A 	DN 350

ml  L. 87.800

Euro:45.34

###### 06.C01A.P02A.V019A.V004A 	DN 400

ml  L. 105.500

Euro:54.49

###### 06.C01A.P02A.V019A.V005A 	DN 450

ml  L. 126.800

Euro:65.49

###### 06.C01A.P02A.V019A.V006A 	DN 500

ml  L. 154.100

Euro:79.59

###### 06.C01A.P02A.V019A.V007A 	DN 600

ml  L. 214.600

Euro:110.83

###### 06.C01A.P02A.V019A.V008A 	DN 700

ml  L. 284.100

Euro:146.72

###### 06.C01A.P02A.V019A.V009A 	DN 800

ml  L. 375.100

Euro:193.72

###### 06.C01A.P02A.V019A.V010A 	DN 900

ml  L. 463.100

Euro:239.17

###### 06.C01A.P02A.V019A.V011A 	DN 1000

ml  L. 552.900

Euro:285.55

###### 06.C01A.P02A.V019A.V012A 	DN 1100

ml  L. 672.000

Euro:347.06

###### 06.C01A.P02A.V019A.V013A 	DN 1200

ml  L. 818.000

Euro:422.46

###### 06.C01A.P02A.V019A.V014A 	DN 1300

ml  L. 853.200

Euro:440.64

###### 06.C01A.P02A.V019A.V015A 	DN 1400

ml  L. 997.200

Euro:515.01

###### 06.C01A.P02A.V019A.V016A 	DN 1500

ml  L. 1.154.700

Euro:596.35

###### 06.C01A.P02A.V020A 	TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO C.P.C.(CEMENT POLYMERS COMPOUND) CONFORMI ALLE NORME EN 588-1 97, CL. 120 KN/MQ - RIVESTITI SIA INTERNAMENTE CHE ESTERNAMENTE CON RESINE ATOSSICHE

###### 06.C01A.P02A.V020A.V001A 	DN 200

ml  L. 45.500

Euro:23.49

###### 06.C01A.P02A.V020A.V002A 	DN 250

ml  L. 57.500

Euro:29.69

###### 06.C01A.P02A.V020A.V003A 	DN 300

ml  L. 76.300

Euro:39.40

###### 06.C01A.P02A.V020A.V004A 	DN 350

ml  L. 94.600

Euro:48.86

###### 06.C01A.P02A.V020A.V005A 	DN 400

ml  L. 116.600

Euro:60.22

###### 06.C01A.P02A.V020A.V006A 	DN 450

ml  L. 143.800

Euro:74.27

###### 06.C01A.P02A.V020A.V007A 	DN 500

ml  L. 174.400

Euro:90.07

###### 06.C01A.P02A.V020A.V008A 	DN 600

ml  L. 235.600

Euro:121.68

###### 06.C01A.P02A.V020A.V009A 	DN 700

ml  L. 317.900

Euro:164.18

###### 06.C01A.P02A.V020A.V010A 	DN 800

ml  L. 418.400

Euro:216.08

###### 06.C01A.P02A.V020A.V011A 	DN 900

ml  L. 519.800

Euro:268.45

###### 06.C01A.P02A.V020A.V012A 	DN 1000

ml  L. 615.500

Euro:317.88

###### 06.C01A.P02A.V020A.V013A 	DN 1100

ml  L. 761.600

Euro:393.33

###### 06.C01A.P02A.V020A.V014A 	DN 1200

ml  L. 894.200

Euro:461.81

###### 06.C01A.P02A.V020A.V015A 	DN 1300

ml  L. 990.000

Euro:511.29

###### 06.C01A.P02A.V020A.V016A 	DN 1400

ml  L. 1.161.000

Euro:599.61

###### 06.C01A.P02A.V021A 	TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO C.P.C.(CEMENT POLYMERS COMPOUND) CONFORMI ALLE NORME EN 588-1 97, CL. 60 KN/MQ

###### 06.C01A.P02A.V021A.V001A 	DN 700

ml  L. 239.400

Euro:123.64

###### 06.C01A.P02A.V021A.V002A 	DN 800

ml  L. 301.500

Euro:155.71

###### 06.C01A.P02A.V021A.V003A 	DN 900

ml  L. 369.000

Euro:190.57

###### 06.C01A.P02A.V021A.V004A 	DN 1000

ml  L. 441.000

Euro:227.76

###### 06.C01A.P02A.V021A.V005A 	DN 1100

ml  L. 531.000

Euro:274.24

###### 06.C01A.P02A.V021A.V006A 	DN 1200

ml  L. 621.000

Euro:320.72

###### 06.C01A.P02A.V021A.V007A 	DN 1300

ml  L. 720.000

Euro:371.85

###### 06.C01A.P02A.V021A.V008A 	DN 1400

ml  L. 862.200

Euro:445.29

###### 06.C01A.P02A.V021A.V009A 	DN 1500

ml  L. 981.000

Euro:506.64

###### 06.C01A.P02A.V022A 	TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO C.P.C.(CEMENT POLYMERS COMPOUND) CONFORMI ALLE NORME EN 588-1 97, CL. 90 KN/MQ

###### 06.C01A.P02A.V022A.V001A 	DN 250

ml  L. 41.000

Euro:21.17

###### 06.C01A.P02A.V022A.V002A 	DN 300

ml  L. 56.900

Euro:29.39

###### 06.C01A.P02A.V022A.V003A 	DN 350

ml  L. 72.300

Euro:37.34

###### 06.C01A.P02A.V022A.V004A 	DN 400

ml  L. 87.800

Euro:45.34

###### 06.C01A.P02A.V022A.V005A 	DN 450

ml  L. 106.700

Euro:55.10

###### 06.C01A.P02A.V022A.V006A 	DN 500

ml  L. 131.900

Euro:68.12

###### 06.C01A.P02A.V022A.V007A 	DN 600

ml  L. 188.000

Euro:97.09

###### 06.C01A.P02A.V022A.V008A 	DN 700

ml  L. 252.500

Euro:130.40

###### 06.C01A.P02A.V022A.V009A 	DN 800

ml  L. 338.900

Euro:175.03

###### 06.C01A.P02A.V022A.V010A 	DN 900

ml  L. 422.500

Euro:218.20

###### 06.C01A.P02A.V022A.V011A 	DN 1000

ml  L. 507.800

Euro:262.26

###### 06.C01A.P02A.V022A.V012A 	DN 1100

ml  L. 623.700

Euro:322.11

###### 06.C01A.P02A.V022A.V013A 	DN 1200

ml  L. 764.600

Euro:394.88

###### 06.C01A.P02A.V023A 	TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO C.P.C.(CEMENT POLYMERS COMPOUND) CONFORMI ALLE NORME EN 588-1 97, CL. 120 KN/MQ

###### 06.C01A.P02A.V023A.V001A 	DN 200

ml  L. 37.400

Euro:19.31

###### 06.C01A.P02A.V023A.V002A 	DN 250

ml  L. 44.300

Euro:22.88

###### 06.C01A.P02A.V023A.V003A 	DN 300

ml  L. 62.400

Euro:32.23

###### 06.C01A.P02A.V023A.V004A 	DN 350

ml  L. 79.000

Euro:40.80

###### 06.C01A.P02A.V023A.V005A 	DN 400

ml  L. 99.200

Euro:51.23

###### 06.C01A.P02A.V023A.V006A 	DN 450

ml  L. 124.000

Euro:64.04

###### 06.C01A.P02A.V023A.V007A 	DN 500

ml  L. 152.000

Euro:78.50

###### 06.C01A.P02A.V023A.V008A 	DN 600

ml  L. 208.400

Euro:107.63

###### 06.C01A.P02A.V023A.V009A 	DN 700

ml  L. 295.800

Euro:152.77

###### 06.C01A.P02A.V023A.V010A 	DN 800

ml  L. 382.400

Euro:197.49

###### 06.C01A.P02A.V023A.V011A 	DN 900

ml  L. 479.000

Euro:247.38

###### 06.C01A.P02A.V023A.V012A 	DN 1000

ml  L. 569.500

Euro:294.12

###### 06.C01A.P02A.V023A.V013A 	DN 1100

ml  L. 712.600

Euro:368.03

###### 06.C01A.P02A.V023A.V014A 	DN 1200

ml  L. 840.100

Euro:433.87

###### 06.C01A.P02A.V024A 	POZZETTI DI ISPEZIONE MONOLITICI IN FIBROCEMENTO

###### 06.C01A.P02A.V024A.V001A 	DN 1000, ALTEZZA 1250

###### 06.C01A.P02A.V024A.V001A.V001A 	DN 200

cad  L. 1.240.000

Euro:640.41

###### 06.C01A.P02A.V024A.V001A.V002A 	DN 250

cad  L. 1.250.000

Euro:645.57

###### 06.C01A.P02A.V024A.V001A.V003A 	DN 300

cad  L. 1.290.000

Euro:666.23

###### 06.C01A.P02A.V024A.V001A.V004A 	DN 350

cad  L. 1.300.000

Euro:671.39

###### 06.C01A.P02A.V024A.V001A.V005A 	DN 400

cad  L. 1.375.000

Euro:710.13

###### 06.C01A.P02A.V024A.V001A.V006A 	DN 450

cad  L. 1.385.000

Euro:715.29

###### 06.C01A.P02A.V024A.V001A.V007A 	DN 500

cad  L. 1.462.000

Euro:755.06

###### 06.C01A.P02A.V024A.V001A.V008A 	DN 600

cad  L. 1.522.000

Euro:786.05

###### 06.C01A.P02A.V024A.V002A 	DN 1200, ALTEZZA 1250

###### 06.C01A.P02A.V024A.V002A.V001A 	DN 200

cad  L. 1.375.000

Euro:710.13

###### 06.C01A.P02A.V024A.V002A.V002A 	DN 250

cad  L. 1.385.000

Euro:715.29

###### 06.C01A.P02A.V024A.V002A.V003A 	DN 300

cad  L. 1.420.000

Euro:733.37

###### 06.C01A.P02A.V024A.V002A.V004A 	DN 350

cad  L. 1.430.000

Euro:738.53

###### 06.C01A.P02A.V024A.V002A.V005A 	DN 400

cad  L. 1.540.000

Euro:795.34

###### 06.C01A.P02A.V024A.V002A.V006A 	DN 450

cad  L. 1.550.000

Euro:800.51

###### 06.C01A.P02A.V024A.V002A.V007A 	DN 500

cad  L. 1.666.000

Euro:860.42

###### 06.C01A.P02A.V024A.V002A.V008A 	DN 600

cad  L. 1.687.000

Euro:871.26

###### 06.C01A.P02A.V024A.V002A.V009A 	DN 700

cad  L. 1.802.000

Euro:930.65

###### 06.C01A.P02A.V024A.V002A.V010A 	DN 800

cad  L. 1.998.000

Euro:1031.88

###### 06.C01A.P02A.V024A.V003A 	PIASTRA DI COPERTURA IN C.A. CON PASSO D'UOMO

###### 06.C01A.P02A.V024A.V003A.V001A 	DN 1000

cad  L. 193.500

Euro:99.93

###### 06.C01A.P02A.V024A.V003A.V002A 	DN 1200

cad  L. 207.000

Euro:106.91

###### 06.C01A.P02A.V024A.V004A 	PIASTRA DI BASE IN C.A.

###### 06.C01A.P02A.V024A.V004A.V001A 	DN 1000

cad  L. 184.500

Euro:95.29

###### 06.C01A.P02A.V024A.V004A.V002A 	DN 1200

cad  L. 193.500

Euro:99.93

###### 06.C01A.P02A.V025A 	POZZETTI DI ISPEZIONE MONOLITICI IN FIBROCEMENTO CON USCITA DEVIATA O DI CONFLUENZA

###### 06.C01A.P02A.V025A.V001A 	DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000

###### 06.C01A.P02A.V025A.V001A.V001A 	DN 200

cad  L. 1.620.000

Euro:836.66

###### 06.C01A.P02A.V025A.V001A.V002A 	DN 250

cad  L. 1.630.000

Euro:841.82

###### 06.C01A.P02A.V025A.V001A.V003A 	DN 300

cad  L. 1.730.000

Euro:893.47

###### 06.C01A.P02A.V025A.V001A.V004A 	DN 350

cad  L. 1.740.000

Euro:898.63

###### 06.C01A.P02A.V025A.V001A.V005A 	DN 400

cad  L. 1.920.000

Euro:991.59

###### 06.C01A.P02A.V025A.V001A.V006A 	DN 450

cad  L. 1.930.000

Euro:996.76

###### 06.C01A.P02A.V025A.V001A.V007A 	DN 500

cad  L. 1.980.000

Euro:1022.58

###### 06.C01A.P02A.V025A.V001A.V008A 	DN 600

cad  L. 2.115.000

Euro:1092.31

###### 06.C01A.P02A.V025A.V002A 	DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200

###### 06.C01A.P02A.V025A.V002A.V001A 	DN 200

cad  L. 1.780.000

Euro:919.29

###### 06.C01A.P02A.V025A.V002A.V002A 	DN 250

cad  L. 1.790.000

Euro:924.46

###### 06.C01A.P02A.V025A.V002A.V003A 	DN 300

cad  L. 1.910.000

Euro:986.43

###### 06.C01A.P02A.V025A.V002A.V004A 	DN 350

cad  L. 1.920.000

Euro:991.59

###### 06.C01A.P02A.V025A.V002A.V005A 	DN 400

cad  L. 2.115.000

Euro:1092.31

###### 06.C01A.P02A.V025A.V002A.V006A 	DN 450

cad  L. 2.125.000

Euro:1097.47

###### 06.C01A.P02A.V025A.V002A.V007A 	DN 500

cad  L. 2.205.000

Euro:1138.79

###### 06.C01A.P02A.V025A.V002A.V008A 	DN 600

cad  L. 2.412.000

Euro:1245.69

###### 06.C01A.P02A.V025A.V002A.V009A 	DN 700

cad  L. 2.475.000

Euro:1278.23

###### 06.C01A.P02A.V025A.V002A.V010A 	DN 800

cad  L. 2.682.000

Euro:1385.14

###### 06.C01A.P02A.V025A.V003A 	CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000

###### 06.C01A.P02A.V025A.V003A.V001A 	DN 200

cad  L. 1.740.000

Euro:898.63

###### 06.C01A.P02A.V025A.V003A.V002A 	DN 250

cad  L. 1.750.000

Euro:903.79

###### 06.C01A.P02A.V025A.V003A.V003A 	DN 300

cad  L. 1.910.000

Euro:986.43

###### 06.C01A.P02A.V025A.V003A.V004A 	DN 350

cad  L. 1.920.000

Euro:991.59

###### 06.C01A.P02A.V025A.V003A.V005A 	DN 400

cad  L. 2.060.000

Euro:1063.90

###### 06.C01A.P02A.V025A.V003A.V006A 	DN 450

cad  L. 2.070.000

Euro:1069.06

###### 06.C01A.P02A.V025A.V003A.V007A 	DN 500

cad  L. 2.214.000

Euro:1143.43

###### 06.C01A.P02A.V025A.V003A.V008A 	DN 600

cad  L. 2.272.500

Euro:1173.65

###### 06.C01A.P02A.V025A.V004A 	CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200

###### 06.C01A.P02A.V025A.V004A.V001A 	DN 200

cad  L. 1.935.000

Euro:999.34

###### 06.C01A.P02A.V025A.V004A.V002A 	DN 250

cad  L. 1.945.000

Euro:1004.51

###### 06.C01A.P02A.V025A.V004A.V003A 	DN 300

cad  L. 2.105.000

Euro:1087.14

###### 06.C01A.P02A.V025A.V004A.V004A 	DN 350

cad  L. 2.115.000

Euro:1092.31

###### 06.C01A.P02A.V025A.V004A.V005A 	DN 400

cad  L. 2.225.000

Euro:1149.12

###### 06.C01A.P02A.V025A.V004A.V006A 	DN 450

cad  L. 2.235.000

Euro:1154.28

###### 06.C01A.P02A.V025A.V004A.V007A 	DN 500

cad  L. 2.421.000

Euro:1250.34

###### 06.C01A.P02A.V025A.V004A.V008A 	DN 600

cad  L. 2.565.000

Euro:1324.71

### 06.C01A.P03A 	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI (pozzolanici)

###### 06.C01A.P03A.V001A 	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO SECONDO LE NORME UNI 9858/91

###### 06.C01A.P03A.V001A.V001A 	RCK 5

m³  L. 105.000

Euro:54.23

###### 06.C01A.P03A.V001A.V002A 	RCK 10

m³  L. 111.800

Euro:57.74

###### 06.C01A.P03A.V001A.V003A 	RCK 15

m³  L. 118.600

Euro:61.25

###### 06.C01A.P03A.V001A.V004A 	RCK 20

m³  L. 125.400

Euro:64.76

###### 06.C01A.P03A.V001A.V005A 	RCK 25 SECCO CL.1 A/C= 0,65

m³  L. 132.200

Euro:68.27

###### 06.C01A.P03A.V001A.V006A 	RCK 25 UMIDO SENZA GELO 2a A/C= 0,60

m³  L. 136.600

Euro:70.55

###### 06.C01A.P03A.V001A.V007A 	RCK 30 SECCO CL.1 A/C= 0,65

m³  L. 139.000

Euro:71.79

###### 06.C01A.P03A.V001A.V008A 	RCK 30 UMIDO SENZA GELO 2a A/C= 0,60

m³  L. 143.500

Euro:74.11

###### 06.C01A.P03A.V001A.V009A 	RCK 30 DEBOLMENTE AGGRESIVO 5a A/C= 0,55

m³  L. 146.700

Euro:75.76

###### 06.C01A.P03A.V001A.V010A 	RCK 30 UMIDO CON GELO 2b A/C= 0,55

m³  L. 157.100

Euro:81.13

###### 06.C01A.P03A.V001A.V011A 	RCK 35 SECCO CL.1 A/C= 0,65

m³  L. 145.900

Euro:75.35

###### 06.C01A.P03A.V001A.V012A 	RCK 35 UMIDO SENZA GELO 2a A/C= 0,60

m³  L. 150.300

Euro:77.62

###### 06.C01A.P03A.V001A.V013A 	RCK 35 DEBOLMENTE AGGRESSIVO 5a A/C= 0,55

m³  L. 153.600

Euro:79.33

###### 06.C01A.P03A.V001A.V014A 	RCK 35 MARINO SENZA GELO MODERATAMENTE AGGRESSIVO 4a-5b A/C= 0,50

m³  L. 156.900

Euro:81.03

###### 06.C01A.P03A.V001A.V015A 	RCK 35 UMIDO CON GELO 2b A/C= 0,55

m³  L. 163.900

Euro:84.65

###### 06.C01A.P03A.V001A.V016A 	RCK 35 MARINO CON GELO-UMIDO CON GELO E SALI DISGELANTI 4b-3 A/C= 0,50

m³  L. 168.300

Euro:86.92

###### 06.C01A.P03A.V001A.V017A 	RCK 37 SECCO CL.1 A/C= 0,65

m³  L. 149.300

Euro:77.11

###### 06.C01A.P03A.V001A.V018A 	RCK 37 UMIDO SENZA GELO 2a A/C= 0,60

m³  L. 153.700

Euro:79.38

###### 06.C01A.P03A.V001A.V019A 	RCK 37 DEBOLMENTE AGGRESSIVO 5a A/C= 0,55

m³  L. 157.000

Euro:81.08

###### 06.C01A.P03A.V001A.V020A 	RCK 37 MARINO SENZA GELO MODERATAMENTE AGGRESSIVO 4a-5b A/C= 0,50

m³  L. 160.300

Euro:82.79

###### 06.C01A.P03A.V001A.V021A 	RCK 37 UMIDO CON GELO 2b A/C= 0,55

m³  L. 167.300

Euro:86.40

###### 06.C01A.P03A.V001A.V022A 	RCK 37 MARINO CON GELO-UMIDO CON GELO E SALI DISGELANTI 4b-3 A/C= 0,50

m³  L. 171.700

Euro:88.67

###### 06.C01A.P03A.V001A.V023A 	RCK 40 SECCO CL.1 A/C= 0,65

m³  L. 152.700

Euro:78.86

###### 06.C01A.P03A.V001A.V024A 	RCK 40 UMIDO SENZA GELO 2a A/C= 0,60

m³  L. 157.100

Euro:81.13

###### 06.C01A.P03A.V001A.V025A 	RCK 40 DEBOLMENTE AGGRESSIVO 5a A/C= 0,55

m³  L. 160.400

Euro:82.84

###### 06.C01A.P03A.V001A.V026A 	RCK 40 MARINO SENZA GELO MODERATAMENTE .AGGRESSIVO 4a-5b A/C= 0,50

m³  L. 163.700

Euro:84.54

###### 06.C01A.P03A.V001A.V027A 	RCK 40 UMIDO CON GELO 2b A/C= 0,55

m³  L. 170.700

Euro:88.16

###### 06.C01A.P03A.V001A.V028A 	RCK 40 MARINO CON GELO-UMIDO CON GELO E SALI DISGELANTI 4b-3 A/C= 0,50

m³  L. 175.100

Euro:90.43

###### 06.C01A.P03A.V001A.V029A 	RCK 45 SECCO CL.1 A/C= 0,65

m³  L. 159.500

Euro:82.37

###### 06.C01A.P03A.V001A.V030A 	RCK 45 UMIDO SENZA GELO 2a A/C= 0,60

m³  L. 163.900

Euro:84.65

###### 06.C01A.P03A.V001A.V031A 	RCK 45 DEBOLMENTE AGGRESSIVO 5a A/C= 0,55

m³  L. 167.200

Euro:86.35

###### 06.C01A.P03A.V001A.V032A 	RCK 45 MARINO SENZA GELO MODERATAMENTE AGGRESSIVO 4a-5b A/C= 0,50

m³  L. 170.500

Euro:88.05

###### 06.C01A.P03A.V001A.V033A 	RCK 45 FORTEMENTE AGGRESSIVO 5c A/C= 0,45

m³  L. 173.800

Euro:89.76

###### 06.C01A.P03A.V001A.V034A 	RCK 45 UMIDO CON GELO 2b A/C= 0,55

m³  L. 177.500

Euro:91.67

###### 06.C01A.P03A.V001A.V035A 	RCK 45 FORTEMENTE AGGRESSIVO CON GELO 5c+2b A/C= 0,45

m³  L. 177.500

Euro:91.67

###### 06.C01A.P03A.V001A.V036A 	RCK 45 MARINO CON GELO-UMIDO CON GELO E SALI DISGELANTI 4b-3 A/C= 0,50

m³  L. 182.000

Euro:93.99

###### 06.C01A.P03A.V001A.V037A 	DOSAGGIO 150 CEMENTO 32,5

m³  L. 105.000

Euro:54.23

###### 06.C01A.P03A.V001A.V038A 	DOSAGGIO 150 CEMENTO 42,5

m³  L. 106.700

Euro:55.10

###### 06.C01A.P03A.V001A.V039A 	DOSAGGIO 200 CEMENTO 32,5

m³  L. 111.650

Euro:57.66

###### 06.C01A.P03A.V001A.V040A 	DOSAGGIO 200 CEMENTO 42,5

m³  L. 114.400

Euro:59.08

###### 06.C01A.P03A.V001A.V041A 	SUPPLEMENTO PER CONSISTENZA S4

m³  L. 6.000

Euro:3.09

###### 06.C01A.P03A.V001A.V042A 	SUPPLEMENTO PER CONSISTENZA S5

m³  L. 12.000

Euro:6.19

### 06.C01A.P04A 	MATERIALI IN GRES

###### 06.C01A.P04A.V001A 	FONDI FOGNA IN GRES CERAMICO

###### 06.C01A.P04A.V001A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM.20,APER.90°

ml  L. 11.850

Euro:6.12

###### 06.C01A.P04A.V001A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM.25,APER.90°

ml  L. 13.500

Euro:6.97

###### 06.C01A.P04A.V001A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM.30,APER.90°

ml  L. 14.550

Euro:7.51

###### 06.C01A.P04A.V001A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM.35,APER.90°

ml  L. 19.100

Euro:9.86

###### 06.C01A.P04A.V001A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM.40,APER.90°

ml  L. 20.500

Euro:10.59

###### 06.C01A.P04A.V001A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM.45,APER.90°

ml  L. 23.550

Euro:12.16

###### 06.C01A.P04A.V001A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM.50,APER.90°

ml  L. 31.900

Euro:16.47

###### 06.C01A.P04A.V001A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM.60,APER.90°

ml  L. 45.700

Euro:23.60

###### 06.C01A.P04A.V001A.V009A 	DIAMETRO INTERNO CM.70,APER.90°

ml  L. 60.500

Euro:31.24

###### 06.C01A.P04A.V001A.V010A 	DIAMETRO INTERNO CM.15,APER.120°

ml  L. 11.900

Euro:6.14

###### 06.C01A.P04A.V001A.V011A 	DIAMETRO INTERNO CM.20,APER.120°

ml  L. 13.100

Euro:6.76

###### 06.C01A.P04A.V001A.V012A 	DIAMETRO INTERNO CM.25,APER.120°

ml  L. 15.300

Euro:7.90

###### 06.C01A.P04A.V001A.V013A 	DIAMETRO INTERNO CM.30,APER.120°

ml  L. 19.400

Euro:10.02

###### 06.C01A.P04A.V001A.V014A 	DIAMETRO INTERNO CM.35,APER.120°

ml  L. 24.500

Euro:12.65

###### 06.C01A.P04A.V001A.V015A 	DIAMETRO INTERNO CM.40,APER.120°

ml  L. 28.000

Euro:14.46

###### 06.C01A.P04A.V001A.V016A 	DIAMETRO INTERNO CM.45,APER.120°

ml  L. 32.000

Euro:16.53

###### 06.C01A.P04A.V001A.V017A 	DIAMETRO INTERNO CM.50,APER.120°

ml  L. 40.900

Euro:21.12

###### 06.C01A.P04A.V001A.V018A 	DIAMETRO INTERNO CM.60,APER.120°

ml  L. 57.150

Euro:29.51

###### 06.C01A.P04A.V001A.V019A 	DIAMETRO INTERNO CM.70,APER.120°

ml  L. 73.900

Euro:38.17

###### 06.C01A.P04A.V001A.V020A 	DIAMETRO INTERNO CM.15,APER.180°

ml  L. 14.550

Euro:7.51

###### 06.C01A.P04A.V001A.V021A 	DIAMETRO INTERNO CM.20,APER.180°

ml  L. 16.950

Euro:8.75

###### 06.C01A.P04A.V001A.V022A 	DIAMETRO INTERNO CM.25,APER.180°

ml  L. 18.500

Euro:9.55

###### 06.C01A.P04A.V001A.V023A 	DIAMETRO INTERNO CM.30,APER.180°

ml  L. 24.500

Euro:12.65

###### 06.C01A.P04A.V001A.V024A 	DIAMETRO INTERNO CM.35,APER.180°

ml  L. 31.500

Euro:16.27

###### 06.C01A.P04A.V001A.V025A 	DIAMETRO INTERNO CM.40,APER.180°

ml  L. 36.400

Euro:18.79

###### 06.C01A.P04A.V001A.V026A 	DIAMETRO INTERNO CM.45,APER.180°

ml  L. 44.600

Euro:23.03

###### 06.C01A.P04A.V001A.V027A 	DIAMETRO INTERNO CM.50,APER.180°

ml  L. 60.300

Euro:31.14

###### 06.C01A.P04A.V001A.V028A 	DIAMETRO INTERNO CM.60,APER.180°

ml  L. 83.200

Euro:42.97

###### 06.C01A.P04A.V001A.V029A 	DIAMETRO INTERNO CM.70,APER.180°

ml  L. 100.000

Euro:51.64

###### 06.C01A.P04A.V002A 	MATTONELLE IN GRES DIMENSIONI CM. 20X10X1,5 (ROSSO)

###### 06.C01A.P04A.V002A.V001A 	DIMENSIONI CM. 20X10X1,5 (ROSSO)

m²  L. 18.500

Euro:9.55

###### 06.C01A.P04A.V003A 	MATTONELLE IN GRES CERAMICO PER FOGNATURE

###### 06.C01A.P04A.V003A.V001A 	DIMENSIONI CM.24X12X1,7 SPESS.MIN. CM. 1,5

m²  L. 22.000

Euro:11.36

###### 06.C01A.P04A.V004A 	PIASTRELLE IN GRES,DI COLORE ROSSO DELLO SPESSORE DI MM. 9-10 DIMENSIONI CM. 7.5X15-A SUPERFICIE LISCIA

m² L. 12.500

Euro:6.45

###### 06.C01A.P04A.V005A 	TUBI IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992. CON "CS" VIENE INDICATO IL CARICO DI SCHIACCIAMENTO ESPRESSO IN CHILO -NEWTON AL METRO

###### 06.C01A.P04A.V005A.V001A 	DIAM. INTERNO CM. 10 "CS"34 KN/M, L. 1,00 M.

ml  L. 25.400

Euro:13.12

###### 06.C01A.P04A.V005A.V002A 	DIAM. INTERNO CM. 12,5 "CS"34 KN/M, L. 1,00 M.

ml  L. 26.300

Euro:13.58

###### 06.C01A.P04A.V005A.V003A 	DIAM. INTERNO CM. 15 "CS"34 KN/M, L. 1,00 M.

ml  L. 27.400

Euro:14.15

###### 06.C01A.P04A.V005A.V004A 	DIAM. INTERNO CM. 15 "CS"40 KN/M, L. 1,00 M.

ml  L. 31.500

Euro:16.27

###### 06.C01A.P04A.V005A.V005A 	DIAM. INTERNO CM. 20 "CS"32 KN/M, L. 1,00 M.

ml  L. 35.500

Euro:18.33

###### 06.C01A.P04A.V005A.V006A 	DIAM. INTERNO CM. 10 "CS"34 KN/M, L. 1,25 M.

ml  L. 25.400

Euro:13.12

###### 06.C01A.P04A.V005A.V007A 	DIAM. INTERNO CM. 12,5 "CS"34 KN/M, L. 1,25 M.

ml  L. 26.300

Euro:13.58

###### 06.C01A.P04A.V005A.V008A 	DIAM. INTERNO CM. 15 "CS"34 KN/M, L. 1,25 M.

ml  L. 27.400

Euro:14.15

###### 06.C01A.P04A.V005A.V009A 	DIAM. INTERNO CM. 15 "CS"34 KN/M, L. 1,50 M.

ml  L. 27.400

Euro:14.15

###### 06.C01A.P04A.V005A.V010A 	DIAM. INTERNO CM. 15 "CS"40 KN/M, L. 1,50 M.

ml  L. 30.500

Euro:15.75

###### 06.C01A.P04A.V005A.V011A 	DIAM. INTERNO CM. 20 "CS"32 KN/M, L. 1,50 M.

ml  L. 34.500

Euro:17.82

###### 06.C01A.P04A.V005A.V012A 	DIAM. INTERNO CM. 25 "CS"40 KN/M, L. 1,50 M.

ml  L. 45.400

Euro:23.45

###### 06.C01A.P04A.V005A.V013A 	DIAM. INTERNO CM. 25 "CS"60 KN/M, L. 1,50 M.

ml  L. 49.300

Euro:25.46

###### 06.C01A.P04A.V005A.V014A 	DIAM. INTERNO CM. 30 "CS"48 KN/M, L. 1,50 M.

ml  L. 59.800

Euro:30.88

###### 06.C01A.P04A.V005A.V015A 	DIAM. INTERNO CM. 60 "CS"57 KN/M, L. 1,50 M.

ml  L. 187.000

Euro:96.58

###### 06.C01A.P04A.V005A.V016A 	DIAM. INTERNO CM. 70 "CS"60 KN/M, L. 1,50 M.

ml  L. 265.800

Euro:137.27

###### 06.C01A.P04A.V005A.V017A 	DIAM. INTERNO CM. 80 "CS"60 KN/M, L. 1,50 M.

ml  L. 371.100

Euro:191.66

###### 06.C01A.P04A.V005A.V018A 	DIAM. INTERNO CM. 20 "CS"32 KN/M, L. 2,00 M.

ml  L. 34.500

Euro:17.82

###### 06.C01A.P04A.V005A.V019A 	DIAM. INTERNO CM. 20 "CS"48 KN/M, L. 2,00 M.

ml  L. 38.700

Euro:19.99

###### 06.C01A.P04A.V005A.V020A 	DIAM. INTERNO CM. 25 "CS"40 KN/M, L. 2,00 M.

ml  L. 45.400

Euro:23.45

###### 06.C01A.P04A.V005A.V021A 	DIAM. INTERNO CM. 25 "CS"60 KN/M, L. 2,00 M.

ml  L. 49.300

Euro:25.46

###### 06.C01A.P04A.V005A.V022A 	DIAM. INTERNO CM. 30 "CS"48 KN/M, L. 2,00 M.

ml  L. 59.800

Euro:30.88

###### 06.C01A.P04A.V005A.V023A 	DIAM. INTERNO CM. 30 "CS"72 KN/M, L. 2,00 M.

ml  L. 65.300

Euro:33.72

###### 06.C01A.P04A.V005A.V024A 	DIAM. INTERNO CM. 35 "CS"42 KN/M, L. 2,00 M.

ml  L. 72.900

Euro:37.65

###### 06.C01A.P04A.V005A.V025A 	DIAM. INTERNO CM. 35 "CS"56 KN/M, L. 2,00 M.

ml  L. 79.600

Euro:41.11

###### 06.C01A.P04A.V005A.V026A 	DIAM. INTERNO CM. 40 "CS"48 KN/M, L. 2,00 M.

ml  L. 90.000

Euro:46.48

###### 06.C01A.P04A.V005A.V027A 	DIAM. INTERNO CM. 40 "CS"64 KN/M, L. 2,00 M.

ml  L. 97.600

Euro:50.41

###### 06.C01A.P04A.V005A.V028A 	DIAM. INTERNO CM. 50 "CS"60 KN/M, L. 2,00 M.

ml  L. 135.000

Euro:69.72

###### 06.C01A.P04A.V005A.V029A 	DIAM. INTERNO CM. 60 "CS"57 KN/M, L. 2,00 M.

ml  L. 187.000

Euro:96.58

###### 06.C01A.P04A.V006A 	CURVE SEMPLICI IN GRES CERAMICO A 15°-30°-45° CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNIEN 295/92

###### 06.C01A.P04A.V006A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM.10,FN 34

cad  L. 33.600

Euro:17.35

###### 06.C01A.P04A.V006A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM.12,5, FN 34

cad  L. 37.600

Euro:19.42

###### 06.C01A.P04A.V006A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM.15, FN 34

cad  L. 45.400

Euro:23.45

###### 06.C01A.P04A.V006A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM.15, FN 40

cad  L. 46.000

Euro:23.76

###### 06.C01A.P04A.V006A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM.20, FN 32

cad  L. 55.000

Euro:28.40

###### 06.C01A.P04A.V006A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM.20, FN 48

cad  L. 60.450

Euro:31.22

###### 06.C01A.P04A.V006A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM.25, FN 40

cad  L. 92.300

Euro:47.67

###### 06.C01A.P04A.V006A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM.25, FN 60

cad  L. 101.500

Euro:52.42

###### 06.C01A.P04A.V006A.V009A 	DIAMETRO INTERNO CM. 30, FN 48

cad  L. 129.600

Euro:66.93

###### 06.C01A.P04A.V006A.V010A 	DIAMETRO INTERNO CM. 30, FN 72

cad  L. 142.500

Euro:73.59

###### 06.C01A.P04A.V006A.V011A 	DIAMETRO INTERNO CM.35, FN 42

cad  L. 169.300

Euro:87.44

###### 06.C01A.P04A.V006A.V012A 	DIAMETRO INTERNO CM.35, FN 56

cad  L. 186.200

Euro:96.16

###### 06.C01A.P04A.V006A.V013A 	DIAMETRO INTERNO CM. 40, FN 48

cad  L. 245.600

Euro:126.84

###### 06.C01A.P04A.V006A.V014A 	DIAMETRO INTERNO CM. 40, FN 64

cad  L. 270.200

Euro:139.55

###### 06.C01A.P04A.V006A.V015A 	DIAMETRO INTERNO CM. 50, FN 60

cad  L. 479.800

Euro:247.79

###### 06.C01A.P04A.V007A 	CURVE SEMPLICI IN GRES CERAMICO A 90° CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNIEN 295/92

###### 06.C01A.P04A.V007A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM.10,FN 34

cad  L. 36.700

Euro:18.95

###### 06.C01A.P04A.V007A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM.12,5, FN 34

cad  L. 42.800

Euro:22.10

###### 06.C01A.P04A.V007A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM.15, FN 34

cad  L. 46.800

Euro:24.17

###### 06.C01A.P04A.V007A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM.15, FN 40

cad  L. 47.500

Euro:24.53

###### 06.C01A.P04A.V007A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM.20, FN 32

cad  L. 60.600

Euro:31.29

###### 06.C01A.P04A.V007A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM.20, FN 48

cad  L. 66.600

Euro:34.39

###### 06.C01A.P04A.V007A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM.25, FN 40

cad  L. 101.000

Euro:52.16

###### 06.C01A.P04A.V007A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM.25, FN 60

cad  L. 111.000

Euro:57.33

###### 06.C01A.P04A.V007A.V009A 	DIAMETRO INTERNO CM. 30, FN 48

cad  L. 148.700

Euro:76.79

###### 06.C01A.P04A.V007A.V010A 	DIAMETRO INTERNO CM. 30, FN 72

cad  L. 163.500

Euro:84.44

###### 06.C01A.P04A.V007A.V011A 	DIAMETRO INTERNO CM.35, FN 42

cad  L. 197.000

Euro:101.74

###### 06.C01A.P04A.V007A.V012A 	DIAMETRO INTERNO CM.35, FN 56

cad  L. 216.700

Euro:111.92

###### 06.C01A.P04A.V007A.V013A 	DIAMETRO INTERNO CM. 40, FN 48

cad  L. 284.500

Euro:146.93

###### 06.C01A.P04A.V007A.V014A 	DIAMETRO INTERNO CM. 40, FN 64

cad  L. 313.000

Euro:161.65

###### 06.C01A.P04A.V008A 	GIUNTI A SQUADRA IN GRES CERAMICO A BRACCIO UGUALE E MINORE CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/92

###### 06.C01A.P04A.V008A.V001A 	DIAMETRO > CM.30 < CM.  25-20-15-12

cad  L. 156.000

Euro:80.57

###### 06.C01A.P04A.V008A.V002A 	DIAMETRO > CM. 40 < CM. 30-25-20-15

cad  L. 204.000

Euro:105.36

###### 06.C01A.P04A.V008A.V003A 	DIAMETRO  > CM.50 < CM. 30-25-20-15

cad  L. 316.000

Euro:163.20

###### 06.C01A.P04A.V009A 	GIUNTI SEMPLICI A 45° IN GRES CERAMICO A BRACCIO UGUALE E MINORE CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/92

###### 06.C01A.P04A.V009A.V001A 	DIAMETRO > CM.10

cad  L. 49.300

Euro:25.46

###### 06.C01A.P04A.V009A.V002A 	DIAMETRO> CM.12,5< CM.10

cad  L. 54.200

Euro:27.99

###### 06.C01A.P04A.V009A.V003A 	DIAMETRO> CM.15< CM.12,5-10

cad  L. 61.800

Euro:31.92

###### 06.C01A.P04A.V009A.V004A 	DIAMETRO> CM.20< CM.15-12,5-10

cad  L. 86.900

Euro:44.88

###### 06.C01A.P04A.V009A.V005A 	DIAMETRO> CM.25< CM.20-15-12,5

cad  L. 129.800

Euro:67.04

###### 06.C01A.P04A.V009A.V006A 	DIAMETRO > CM.30< CM.25-20-15-12,5

cad  L. 170.000

Euro:87.79

###### 06.C01A.P04A.V009A.V007A 	DIAMETRO > CM.40< CM.30-25-20-15

cad  L. 221.000

Euro:114.14

###### 06.C01A.P04A.V009A.V008A 	DIAMETRO > CM.50< CM.30-25-20-15

cad  L. 342.000

Euro:176.63

###### 06.C01A.P04A.V009A.V009A 	DIAMETRO > CM. 60< CM. 30-25-20-15

cad  L. 440.000

Euro:227.24

###### 06.C01A.P04A.V010A 	INNESTI PER POZZETTI IN GRES CERAMICO CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295

###### 06.C01A.P04A.V010A.V001A 	DIAMETRO 150, FN 34

cad  L. 20.100

Euro:10.38

###### 06.C01A.P04A.V010A.V002A 	DIAMETRO 150, FN 40

cad  L. 28.700

Euro:14.82

###### 06.C01A.P04A.V010A.V003A 	DIAMETRO 200, FN 32

cad  L. 32.700

Euro:16.89

###### 06.C01A.P04A.V010A.V004A 	DIAMETRO 200, FN 48

cad  L. 35.900

Euro:18.54

###### 06.C01A.P04A.V010A.V005A 	DIAMETRO 250, FN 40

cad  L. 41.000

Euro:21.17

###### 06.C01A.P04A.V010A.V006A 	DIAMETRO 250, FN 60

cad  L. 45.000

Euro:23.24

###### 06.C01A.P04A.V010A.V007A 	DIAMETRO 300, FN 48

cad  L. 49.700

Euro:25.67

###### 06.C01A.P04A.V010A.V008A 	DIAMETRO 300, FN 72

cad  L. 54.600

Euro:28.19

###### 06.C01A.P04A.V010A.V009A 	DIAMETRO 350, FN 42

cad  L. 57.700

Euro:29.79

###### 06.C01A.P04A.V010A.V010A 	DIAMETRO 350, FN 56

cad  L. 63.500

Euro:32.79

###### 06.C01A.P04A.V010A.V011A 	DIAMETRO 400, FN 48

cad  L. 76.700

Euro:39.61

###### 06.C01A.P04A.V010A.V012A 	DIAMETRO 400, FN 64

cad  L. 84.400

Euro:43.59

###### 06.C01A.P04A.V010A.V013A 	DIAMETRO 500, FN 60

cad  L. 101.000

Euro:52.16

###### 06.C01A.P04A.V010A.V014A 	DIAMETRO 600, FN 57

cad  L. 138.100

Euro:71.32

###### 06.C01A.P04A.V011A 	ELEMENTI CONICI DIRITTI IN GRES CERAMICO CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992

###### 06.C01A.P04A.V011A.V001A 	DIAMETRO 125, FN 34

cad  L. 30.500

Euro:15.75

###### 06.C01A.P04A.V011A.V002A 	DIAMETRO 150, FN 34

cad  L. 34.000

Euro:17.56

###### 06.C01A.P04A.V011A.V003A 	DIAMETRO 150, FN 40

cad  L. 48.600

Euro:25.09

###### 06.C01A.P04A.V011A.V004A 	DIAMETRO 200, FN 32

cad  L. 66.100

Euro:34.14

###### 06.C01A.P04A.V011A.V005A 	DIAMETRO 200, FN 48

cad  L. 72.600

Euro:37.49

###### 06.C01A.P04A.V011A.V006A 	DIAMETRO 250, FN 40

cad  L. 104.800

Euro:54.12

###### 06.C01A.P04A.V011A.V007A 	DIAMETRO 250, FN 60

cad  L. 115.300

Euro:59.55

###### 06.C01A.P04A.V011A.V008A 	DIAMETRO 300, FN 48

cad  L. 141.800

Euro:73.23

###### 06.C01A.P04A.V011A.V009A 	DIAMETRO 300, FN 72

cad  L. 155.900

Euro:80.51

###### 06.C01A.P04A.V011A.V010A 	DIAMETRO 350, FN 42

cad  L. 174.500

Euro:90.12

###### 06.C01A.P04A.V011A.V011A 	DIAMETRO 350, FN 56

cad  L. 191.900

Euro:99.11

###### 06.C01A.P04A.V011A.V012A 	DIAMETRO 400, FN 48

cad  L. 221.500

Euro:114.39

###### 06.C01A.P04A.V011A.V013A 	DIAMETRO 400, FN 64

cad  L. 243.600

Euro:125.81

###### 06.C01A.P04A.V011A.V014A 	DIAMETRO 500, FN 60

cad  L. 309.400

Euro:159.79

###### 06.C01A.P04A.V012A 	RIDUTTORI PER GIUNTI SEMPLICI O A SQUADRA IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/92

###### 06.C01A.P04A.V012A.V001A 	DIAMETRO > CM.12 < CM. 10

cad  L. 38.300

Euro:19.78

###### 06.C01A.P04A.V012A.V002A 	DIAMETRO > CM.15 < CM. 12,5-10

cad  L. 42.800

Euro:22.10

###### 06.C01A.P04A.V012A.V003A 	DIAMETRO > CM.20 < CM. 15-12,5-10

cad  L. 58.300

Euro:30.11

###### 06.C01A.P04A.V012A.V004A 	DIAMETRO > CM.25 < CM. 20-15-12,5

cad  L. 92.400

Euro:47.72

###### 06.C01A.P04A.V012A.V005A 	DIAMETRO > CM.30 < CM. 25-20-15-12,5

cad  L. 125.000

Euro:64.56

###### 06.C01A.P04A.V012A.V006A 	DIAMETRO > CM.35 < CM. 25-20-15

cad  L. 153.300

Euro:79.17

###### 06.C01A.P04A.V012A.V007A 	DIAMETRO > CM.40< CM.30-25-20-15

cad  L. 195.000

Euro:100.71

###### 06.C01A.P04A.V012A.V008A 	DIAMETRO > CM. 50< CM.30-25-20-15

cad  L. 273.000

Euro:140.99

###### 06.C01A.P04A.V013A 	ISPEZIONI IN GRES CERAMICO MUNITE DI TAPPO DI CHIUSURA E SERRATAPPO, CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI - EN 295/92

###### 06.C01A.P04A.V013A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM. 10

cad  L. 53.500

Euro:27.63

###### 06.C01A.P04A.V013A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM. 12,5

cad  L. 58.500

Euro:30.21

###### 06.C01A.P04A.V013A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM. 15

cad  L. 67.200

Euro:34.70

###### 06.C01A.P04A.V013A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM. 20

cad  L. 90.700

Euro:46.84

###### 06.C01A.P04A.V013A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM. 25

cad  L. 121.000

Euro:62.49

###### 06.C01A.P04A.V013A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM. 30

cad  L. 157.000

Euro:81.08

###### 06.C01A.P04A.V013A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM. 35

cad  L. 196.000

Euro:101.22

###### 06.C01A.P04A.V013A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM. 40

cad  L. 203.000

Euro:104.84

###### 06.C01A.P04A.V014A 	SIFONI ORIZZONTALI ( TIPO FIRENZE) IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA O, IN GOMMA,  CONFORMI ALLE NORME UNI - EN 295/1992

###### 06.C01A.P04A.V014A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM. 10 (GIUNTO INGOMMA)

cad  L. 106.000

Euro:54.74

###### 06.C01A.P04A.V014A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM 12,5 (GIUNTO IN GOMMA)

cad  L. 108.000

Euro:55.78

###### 06.C01A.P04A.V014A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM. 15 (GIUNTO IN GOMMA)

cad  L. 123.100

Euro:63.57

###### 06.C01A.P04A.V014A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM. 15

cad  L. 161.100

Euro:83.20

###### 06.C01A.P04A.V014A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM. 20, KN 160

cad  L. 249.100

Euro:128.65

###### 06.C01A.P04A.V014A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM. 20, KN 240

cad  L. 266.000

Euro:137.38

###### 06.C01A.P04A.V014A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM. 25, KN 160

cad  L. 346.900

Euro:179.16

###### 06.C01A.P04A.V014A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM. 25, KN 240

cad  L. 393.000

Euro:202.97

###### 06.C01A.P04A.V014A.V009A 	DIAMETRO INTERNO CM. 30, KN 160

cad  L. 525.500

Euro:271.39

###### 06.C01A.P04A.V014A.V010A 	DIAMETRO INTERNO CM. 30, KN 240

cad  L. 578.000

Euro:298.51

###### 06.C01A.P04A.V015A 	SIFONI ROVESCI ( TIPO MORTARA) IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA O, IN GOMMA,  CONFORMI ALLE NORME UNI - EN 295/1992

###### 06.C01A.P04A.V015A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM. 10 , APERTO

cad  L. 44.500

Euro:22.98

###### 06.C01A.P04A.V015A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM. 12,5 , APERTO

cad  L. 48.900

Euro:25.25

###### 06.C01A.P04A.V015A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM. 15 , APERTO

cad  L. 82.100

Euro:42.40

###### 06.C01A.P04A.V015A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM. 20 , APERTO (KN/MQ 160)

cad  L. 137.300

Euro:70.91

###### 06.C01A.P04A.V015A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM. 20 , APERTO (KN/MQ 240)

cad  L. 151.000

Euro:77.98

###### 06.C01A.P04A.V015A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM. 10 , CHIUSO

cad  L. 47.800

Euro:24.69

###### 06.C01A.P04A.V015A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM. 12,5 , CHIUSO

cad  L. 53.300

Euro:27.53

###### 06.C01A.P04A.V015A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM. 15 , CHIUSO

cad  L. 86.800

Euro:44.83

###### 06.C01A.P04A.V015A.V009A 	DIAMETRO INTERNO CM. 20 , CHIUSO (KN/MQ 160)

cad  L. 158.000

Euro:81.60

###### 06.C01A.P04A.V015A.V010A 	DIAMETRO INTERNO CM. 20 , CHIUSO (KN/MQ 240)

cad  L. 173.800

Euro:89.76

###### 06.C01A.P04A.V016A 	SIFONI VERTICALI ( TIPO TORINO) IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA O, IN GOMMA,  CONFORMI ALLE NORME UNI - EN 295/1992

###### 06.C01A.P04A.V016A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM. 10

cad  L. 125.000

Euro:64.56

###### 06.C01A.P04A.V016A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM. 12,5

cad  L. 135.000

Euro:69.72

###### 06.C01A.P04A.V016A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM. 15

cad  L. 145.000

Euro:74.89

###### 06.C01A.P04A.V016A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM. 20

cad  L. 202.000

Euro:104.32

###### 06.C01A.P04A.V017A 	RACCORDI PER POZZETTI MASCHIO/FEMMINA IN GRES CERAMICO CONFORMI ALLE NORME UNI - EN 295/1992; LUNGHEZZA 0,75 M.

###### 06.C01A.P04A.V017A.V001A 	DIAMETRO 20, FN 32

cad  L. 62.700

Euro:32.38

###### 06.C01A.P04A.V017A.V002A 	DIAMETRO 20, FN 48

cad  L. 68.800

Euro:35.53

###### 06.C01A.P04A.V017A.V003A 	DIAMETRO 25, FN 40

cad  L. 73.500

Euro:37.96

###### 06.C01A.P04A.V017A.V004A 	DIAMETRO 25, FN 60

cad  L. 80.700

Euro:41.68

###### 06.C01A.P04A.V017A.V005A 	DIAMETRO 30, FN 48

cad  L. 98.300

Euro:50.77

###### 06.C01A.P04A.V017A.V006A 	DIAMETRO 30, FN 72

cad  L. 108.200

Euro:55.88

###### 06.C01A.P04A.V017A.V007A 	DIAMETRO 35, FN 42

cad  L. 126.100

Euro:65.12

###### 06.C01A.P04A.V017A.V008A 	DIAMETRO 35, FN 56

cad  L. 139.000

Euro:71.79

###### 06.C01A.P04A.V017A.V009A 	DIAMETRO 40, FN 48

cad  L. 146.800

Euro:75.81

###### 06.C01A.P04A.V017A.V010A 	DIAMETRO 40, FN 64

cad  L. 161.300

Euro:83.30

###### 06.C01A.P04A.V017A.V011A 	DIAMETRO 50, FN 60

cad  L. 211.600

Euro:109.28

###### 06.C01A.P04A.V017A.V012A 	DIAMETRO 60, FN 57

cad  L. 266.000

Euro:137.38

###### 06.C01A.P04A.V017A.V013A 	DIAMETRO 70, FN 60

cad  L. 387.900

Euro:200.33

###### 06.C01A.P04A.V017A.V014A 	DIAMETRO 80, FN 60

cad  L. 519.100

Euro:268.09

###### 06.C01A.P04A.V018A 	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO CON FINESTRA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992, LUNGHEZZA 1,50 M.

###### 06.C01A.P04A.V018A.V001A 	DIAMETRO 20, FN 32

cad  L. 85.000

Euro:43.89

###### 06.C01A.P04A.V018A.V002A 	DIAMETRO 20, FN 48

cad  L. 93.700

Euro:48.39

###### 06.C01A.P04A.V018A.V003A 	DIAMETRO 25, FN 40

cad  L. 100.000

Euro:51.64

###### 06.C01A.P04A.V018A.V004A 	DIAMETRO 25, FN 60

cad  L. 109.900

Euro:56.76

###### 06.C01A.P04A.V018A.V005A 	DIAMETRO 30, FN 48

cad  L. 122.500

Euro:63.26

###### 06.C01A.P04A.V018A.V006A 	DIAMETRO 30, FN 72

cad  L. 134.500

Euro:69.46

###### 06.C01A.P04A.V018A.V007A 	DIAMETRO 35, FN 42

cad  L. 140.900

Euro:72.77

###### 06.C01A.P04A.V018A.V008A 	DIAMETRO 35, FN 56

cad  L. 154.900

Euro:79.99

###### 06.C01A.P04A.V018A.V009A 	DIAMETRO 40, FN 48

cad  L. 178.100

Euro:91.98

###### 06.C01A.P04A.V018A.V010A 	DIAMETRO 40, FN 64

cad  L. 196.000

Euro:101.22

###### 06.C01A.P04A.V018A.V011A 	DIAMETRO 50, FN 60

cad  L. 244.300

Euro:126.17

###### 06.C01A.P04A.V018A.V012A 	DIAMETRO 60, FN 57

cad  L. 309.000

Euro:159.58

###### 06.C01A.P04A.V018A.V013A 	DIAMETRO 70, FN 60

cad  L. 394.900

Euro:203.95

###### 06.C01A.P04A.V018A.V014A 	DIAMETRO 80, FN 60

cad  L. 521.300

Euro:269.23

###### 06.C01A.P04A.V019A 	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO CON FINESTRA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992, LUNGHEZZA 2,00 M.

###### 06.C01A.P04A.V019A.V001A 	DIAMETRO 20, FN 32

cad  L. 73.700

Euro:38.06

###### 06.C01A.P04A.V019A.V002A 	DIAMETRO 20, FN 48

cad  L. 81.200

Euro:41.94

###### 06.C01A.P04A.V019A.V003A 	DIAMETRO 25, FN 40

cad  L. 86.000

Euro:44.41

###### 06.C01A.P04A.V019A.V004A 	DIAMETRO 25, FN 60

cad  L. 94.700

Euro:48.91

###### 06.C01A.P04A.V019A.V005A 	DIAMETRO 30, FN 48

cad  L. 109.200

Euro:56.39

###### 06.C01A.P04A.V019A.V006A 	DIAMETRO 30, FN 72

cad  L. 120.200

Euro:62.08

###### 06.C01A.P04A.V019A.V007A 	DIAMETRO 35, FN 42

cad  L. 124.700

Euro:64.40

###### 06.C01A.P04A.V019A.V008A 	DIAMETRO 35, FN 56

cad  L. 137.100

Euro:70.81

###### 06.C01A.P04A.V019A.V009A 	DIAMETRO 40, FN 48

cad  L. 158.700

Euro:81.96

###### 06.C01A.P04A.V019A.V010A 	DIAMETRO 40, FN 64

cad  L. 174.600

Euro:90.17

###### 06.C01A.P04A.V019A.V011A 	DIAMETRO 50, FN 60

cad  L. 218.800

Euro:113.00

###### 06.C01A.P04A.V019A.V012A 	DIAMETRO 60, FN 57

cad  L. 274.200

Euro:141.61

### 06.C01A.P05A 	MATERIALI POLIMERICI

###### 06.C01A.P05A.V001A 	COLLANTE  PER P.V.C.

KG L. 47.000

Euro:24.27

###### 06.C01A.P05A.V002A 	DETERGENTE  PER P.V.C.

LT L. 26.000

Euro:13.43

###### 06.C01A.P05A.V003A 	TEFLON IN NASTRI PER GUARNIZIONI

cad L. 800

Euro:0.41

###### 06.C01A.P05A.V004A 	TUBI  IN  PVC  RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 + F.A. 178, LUNGHEZZA ML. 1

###### 06.C01A.P05A.V004A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM.5

ml  L. 3.900

Euro:2.01

###### 06.C01A.P05A.V004A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3

ml  L. 4.700

Euro:2.43

###### 06.C01A.P05A.V004A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.8

ml  L. 6.000

Euro:3.09

###### 06.C01A.P05A.V004A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.10

ml  L. 7.000

Euro:3.61

###### 06.C01A.P05A.V004A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5

ml  L. 8.800

Euro:4.54

###### 06.C01A.P05A.V004A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM.14

ml  L. 10.700

Euro:5.53

###### 06.C01A.P05A.V004A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

ml  L. 13.000

Euro:6.71

###### 06.C01A.P05A.V004A.V008A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

ml  L. 20.400

Euro:10.53

###### 06.C01A.P05A.V005A 	TUBI  IN  PVC  RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 + F.A. 178, LUNGHEZZA ML. 2

###### 06.C01A.P05A.V005A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM.5

cad  L. 7.300

Euro:3.77

###### 06.C01A.P05A.V005A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3

cad  L. 8.900

Euro:4.59

###### 06.C01A.P05A.V005A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.8

cad  L. 11.600

Euro:5.99

###### 06.C01A.P05A.V005A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.10

cad  L. 13.300

Euro:6.87

###### 06.C01A.P05A.V005A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5

cad  L. 16.900

Euro:8.73

###### 06.C01A.P05A.V005A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM.14

cad  L. 20.300

Euro:10.48

###### 06.C01A.P05A.V005A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

cad  L. 24.800

Euro:12.81

###### 06.C01A.P05A.V005A.V008A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

cad  L. 39.200

Euro:20.24

###### 06.C01A.P05A.V006A 	TUBI  IN  PVC  RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 + F.A. 178, LUNGHEZZA ML. 3

###### 06.C01A.P05A.V006A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 5

cad  L. 10.300

Euro:5.32

###### 06.C01A.P05A.V006A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 6,3

cad  L. 12.500

Euro:6.45

###### 06.C01A.P05A.V006A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 8

cad  L. 16.100

Euro:8.31

###### 06.C01A.P05A.V006A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 10

cad  L. 18.600

Euro:9.61

###### 06.C01A.P05A.V006A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 12,5

cad  L. 23.000

Euro:11.88

###### 06.C01A.P05A.V006A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 14

cad  L. 28.500

Euro:14.72

###### 06.C01A.P05A.V006A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 16

cad  L. 34.900

Euro:18.02

###### 06.C01A.P05A.V006A.V008A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 20

cad  L. 54.800

Euro:28.30

###### 06.C01A.P05A.V007A 	TUBI  IN  PVC  RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303/1 - SERIE SN 4 KN/MQ CONFORMI  ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.6

###### 06.C01A.P05A.V007A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM.11

ml  L. 4.700

Euro:2.43

###### 06.C01A.P05A.V007A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5

ml  L. 5.400

Euro:2.79

###### 06.C01A.P05A.V007A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

ml  L. 7.800

Euro:4.03

###### 06.C01A.P05A.V007A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

ml  L. 12.200

Euro:6.30

###### 06.C01A.P05A.V007A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.25

ml  L. 20.700

Euro:10.69

###### 06.C01A.P05A.V007A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5

ml  L. 32.800

Euro:16.94

###### 06.C01A.P05A.V007A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM.40

ml  L. 53.100

Euro:27.42

###### 06.C01A.P05A.V007A.V008A 	DIAMETRO ESTERNO CM.50

ml  L. 86.400

Euro:44.62

###### 06.C01A.P05A.V007A.V009A 	DIAMETRO ESTERNO CM.63

ml  L. 137.800

Euro:71.17

###### 06.C01A.P05A.V008A 	TUBI  IN  PVC  RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303/1 - SERIE SN 4 KN/MQ CONFORMI  ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA INFERIORE A ML.6

###### 06.C01A.P05A.V008A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

ml  L. 8.700

Euro:4.49

###### 06.C01A.P05A.V008A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

ml  L. 13.500

Euro:6.97

###### 06.C01A.P05A.V008A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.25

ml  L. 22.800

Euro:11.77

###### 06.C01A.P05A.V008A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5

ml  L. 36.100

Euro:18.64

###### 06.C01A.P05A.V008A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.40

ml  L. 58.400

Euro:30.16

###### 06.C01A.P05A.V008A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM.50

ml  L. 103.600

Euro:53.50

###### 06.C01A.P05A.V008A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM.63

ml  L. 165.400

Euro:85.42

###### 06.C01A.P05A.V009A 	TUBI  IN  PVC  RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303/2 - SERIE SN 2 KN/MQ CONFORMI  ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA INFERIORE A ML. 6

###### 06.C01A.P05A.V009A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

ml  L. 8.100

Euro:4.18

###### 06.C01A.P05A.V009A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

ml  L. 12.200

Euro:6.30

###### 06.C01A.P05A.V009A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.25

ml  L. 19.200

Euro:9.91

###### 06.C01A.P05A.V009A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5

ml  L. 31.900

Euro:16.47

###### 06.C01A.P05A.V009A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.40

ml  L. 49.000

Euro:25.31

###### 06.C01A.P05A.V009A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM.50

ml  L. 90.600

Euro:46.79

###### 06.C01A.P05A.V009A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM.63

ml  L. 173.000

Euro:89.35

###### 06.C01A.P05A.V010A 	TUBI  IN  PVC  RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303/2 - SERIE SN 2 KN/MQ CONFORMI  ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA  ML.6

###### 06.C01A.P05A.V010A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

ml  L. 7.100

Euro:3.67

###### 06.C01A.P05A.V010A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

ml  L. 10.600

Euro:5.47

###### 06.C01A.P05A.V010A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.25

ml  L. 16.700

Euro:8.62

###### 06.C01A.P05A.V010A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5

ml  L. 26.700

Euro:13.79

###### 06.C01A.P05A.V010A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.40

ml  L. 42.600

Euro:22.00

###### 06.C01A.P05A.V010A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM.50

ml  L. 69.700

Euro:35.99

###### 06.C01A.P05A.V010A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM.60

ml  L. 133.100

Euro:68.74

###### 06.C01A.P05A.V011A 	CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85

###### 06.C01A.P05A.V011A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM.5

cad  L. 1.800

Euro:0.93

###### 06.C01A.P05A.V011A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3

cad  L. 2.100

Euro:1.08

###### 06.C01A.P05A.V011A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.8

cad  L. 2.500

Euro:1.29

###### 06.C01A.P05A.V011A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.10

cad  L. 3.500

Euro:1.81

###### 06.C01A.P05A.V011A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5

cad  L. 5.400

Euro:2.79

###### 06.C01A.P05A.V011A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM.14

cad  L. 7.300

Euro:3.77

###### 06.C01A.P05A.V011A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

cad  L. 10.400

Euro:5.37

###### 06.C01A.P05A.V011A.V008A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

cad  L. 17.500

Euro:9.04

###### 06.C01A.P05A.V012A 	CURVE  A  15  GRADI  IN  PVC  RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO  303  CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85

###### 06.C01A.P05A.V012A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 11

cad  L. 3.900

Euro:2.01

###### 06.C01A.P05A.V012A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 12.5

cad  L. 5.200

Euro:2.68

###### 06.C01A.P05A.V012A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 16

cad  L. 9.800

Euro:5.06

###### 06.C01A.P05A.V012A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 20

cad  L. 17.500

Euro:9.04

###### 06.C01A.P05A.V012A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 25

cad  L. 55.400

Euro:28.61

###### 06.C01A.P05A.V012A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 31.5

cad  L. 109.000

Euro:56.29

###### 06.C01A.P05A.V012A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 40

cad  L. 250.600

Euro:129.42

###### 06.C01A.P05A.V012A.V008A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 50

cad  L. 315.000

Euro:162.68

###### 06.C01A.P05A.V013A 	CURVE  A  30  GRADI  IN  PVC  RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO  303  CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85

###### 06.C01A.P05A.V013A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 11

cad  L. 3.900

Euro:2.01

###### 06.C01A.P05A.V013A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5

cad  L. 5.200

Euro:2.68

###### 06.C01A.P05A.V013A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

cad  L. 9.800

Euro:5.06

###### 06.C01A.P05A.V013A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

cad  L. 17.500

Euro:9.04

###### 06.C01A.P05A.V013A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.25

cad  L. 55.400

Euro:28.61

###### 06.C01A.P05A.V013A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM 31.5

cad  L. 109.000

Euro:56.29

###### 06.C01A.P05A.V013A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM.40

cad  L. 250.600

Euro:129.42

###### 06.C01A.P05A.V013A.V008A 	DIAMETRO ESTERNO CM.50

cad  L. 315.000

Euro:162.68

###### 06.C01A.P05A.V014A 	CURVE  A  45  GRADI  IN  PVC  RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO  303  CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85

###### 06.C01A.P05A.V014A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM.11

cad  L. 3.900

Euro:2.01

###### 06.C01A.P05A.V014A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5

cad  L. 5.200

Euro:2.68

###### 06.C01A.P05A.V014A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

cad  L. 9.800

Euro:5.06

###### 06.C01A.P05A.V014A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

cad  L. 17.500

Euro:9.04

###### 06.C01A.P05A.V014A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.25

cad  L. 67.000

Euro:34.60

###### 06.C01A.P05A.V014A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5

cad  L. 124.000

Euro:64.04

###### 06.C01A.P05A.V014A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM.40

cad  L. 255.000

Euro:131.69

###### 06.C01A.P05A.V014A.V008A 	DIAMETRO ESTERNO CM.50

cad  L. 337.000

Euro:174.04

###### 06.C01A.P05A.V015A 	CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85

###### 06.C01A.P05A.V015A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM.5

cad  L. 2.100

Euro:1.08

###### 06.C01A.P05A.V015A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3

cad  L. 2.500

Euro:1.29

###### 06.C01A.P05A.V015A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.8

cad  L. 3.300

Euro:1.70

###### 06.C01A.P05A.V015A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.10

cad  L. 4.100

Euro:2.12

###### 06.C01A.P05A.V015A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5

cad  L. 6.200

Euro:3.20

###### 06.C01A.P05A.V015A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM.14

cad  L. 8.800

Euro:4.54

###### 06.C01A.P05A.V015A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

cad  L. 12.300

Euro:6.35

###### 06.C01A.P05A.V015A.V008A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

cad  L. 21.400

Euro:11.05

###### 06.C01A.P05A.V016A 	CURVE  A  90  GRADI  IN  PVC  RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO  303  CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85

###### 06.C01A.P05A.V016A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM.11

cad  L. 5.400

Euro:2.79

###### 06.C01A.P05A.V016A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5

cad  L. 6.100

Euro:3.15

###### 06.C01A.P05A.V016A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

cad  L. 11.800

Euro:6.09

###### 06.C01A.P05A.V016A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

cad  L. 20.700

Euro:10.69

###### 06.C01A.P05A.V016A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.25

cad  L. 71.000

Euro:36.67

###### 06.C01A.P05A.V016A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM 31.5

cad  L. 133.100

Euro:68.74

###### 06.C01A.P05A.V016A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM.40

cad  L. 359.800

Euro:185.82

###### 06.C01A.P05A.V016A.V008A 	DIAMETRO ESTERNO CM.50

cad  L. 565.400

Euro:292.00

###### 06.C01A.P05A.V017A 	BRAGHE  SEMPLICI  A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO  TIPO  302,  CONFORMI  ALLE NORME UNI 7443/85

###### 06.C01A.P05A.V017A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM.5

cad  L. 3.100

Euro:1.60

###### 06.C01A.P05A.V017A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3

cad  L. 3.400

Euro:1.75

###### 06.C01A.P05A.V017A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.8

cad  L. 5.500

Euro:2.84

###### 06.C01A.P05A.V017A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.10

cad  L. 7.300

Euro:3.77

###### 06.C01A.P05A.V017A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5

cad  L. 10.400

Euro:5.37

###### 06.C01A.P05A.V017A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM.14

cad  L. 13.900

Euro:7.18

###### 06.C01A.P05A.V017A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

cad  L. 19.200

Euro:9.91

###### 06.C01A.P05A.V017A.V008A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

cad  L. 37.100

Euro:19.16

###### 06.C01A.P05A.V018A 	BRAGHE  SEMPLICI  E  RIDOTTE  A  45 E 90 GRADI  IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85

###### 06.C01A.P05A.V018A.V001A 	DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.11

cad  L. 9.300

Euro:4.80

###### 06.C01A.P05A.V018A.V002A 	DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.12,5

cad  L. 10.200

Euro:5.27

###### 06.C01A.P05A.V018A.V003A 	DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.16

cad  L. 18.400

Euro:9.50

###### 06.C01A.P05A.V018A.V004A 	DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.20

cad  L. 35.800

Euro:18.49

###### 06.C01A.P05A.V018A.V005A 	DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.25

cad  L. 106.000

Euro:54.74

###### 06.C01A.P05A.V018A.V006A 	DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.31,5

cad  L. 204.500

Euro:105.61

###### 06.C01A.P05A.V018A.V007A 	DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.40

cad  L. 365.400

Euro:188.71

###### 06.C01A.P05A.V019A 	ISPEZIONI  IN  PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, MUNITE DI TAPPO DI CHIUSURA

###### 06.C01A.P05A.V019A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM.11

cad  L. 16.100

Euro:8.31

###### 06.C01A.P05A.V019A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM 12.5

cad  L. 19.500

Euro:10.07

###### 06.C01A.P05A.V019A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

cad  L. 43.900

Euro:22.67

###### 06.C01A.P05A.V019A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

cad  L. 64.700

Euro:33.41

###### 06.C01A.P05A.V019A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.25

cad  L. 106.200

Euro:54.85

###### 06.C01A.P05A.V019A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5

cad  L. 147.000

Euro:75.92

###### 06.C01A.P05A.V020A 	SIFONI  TIPO  FIRENZE  IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,  TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85

###### 06.C01A.P05A.V020A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 11

cad  L. 44.700

Euro:23.08

###### 06.C01A.P05A.V020A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 12.5

cad  L. 50.600

Euro:26.13

###### 06.C01A.P05A.V020A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 16

cad  L. 77.400

Euro:39.97

###### 06.C01A.P05A.V020A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM. 20

cad  L. 111.000

Euro:57.33

###### 06.C01A.P05A.V021A 	BRAGHE  DOPPIE  A  45  E 90 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORME  ALLE NORME UNI 7443/85

###### 06.C01A.P05A.V021A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM.8

cad  L. 15.000

Euro:7.75

###### 06.C01A.P05A.V021A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM.10

cad  L. 19.100

Euro:9.86

###### 06.C01A.P05A.V021A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5

cad  L. 28.200

Euro:14.56

###### 06.C01A.P05A.V021A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.14

cad  L. 34.900

Euro:18.02

###### 06.C01A.P05A.V021A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

cad  L. 70.200

Euro:36.25

###### 06.C01A.P05A.V021A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

cad  L. 98.300

Euro:50.77

###### 06.C01A.P05A.V022A 	RACCORDI  CON  ISPEZIONE E TAPPO, IN PVC RIGIDO  TIPO 302 CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85

###### 06.C01A.P05A.V022A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM.6,3

cad  L. 10.600

Euro:5.47

###### 06.C01A.P05A.V022A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM.8

cad  L. 11.400

Euro:5.89

###### 06.C01A.P05A.V022A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.10

cad  L. 14.700

Euro:7.59

###### 06.C01A.P05A.V022A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5

cad  L. 21.000

Euro:10.84

###### 06.C01A.P05A.V022A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.14

cad  L. 24.000

Euro:12.39

###### 06.C01A.P05A.V022A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

cad  L. 42.000

Euro:21.69

###### 06.C01A.P05A.V022A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

cad  L. 60.200

Euro:31.09

###### 06.C01A.P05A.V023A 	AMPLIATORI  E  RIDUTTORI  IN  PVC RIGIDO TIPO 302 CONFORMI ALLE  NORME  UNI 7443/85

###### 06.C01A.P05A.V023A.V001A 	DIAMETRO MAGGIORE CM.6,3

cad  L. 2.590

Euro:1.34

###### 06.C01A.P05A.V023A.V002A 	DIAMETRO MAGGIORE CM.8

cad  L. 2.910

Euro:1.50

###### 06.C01A.P05A.V023A.V003A 	DIAMETRO MAGGIORE CM.10

cad  L. 4.410

Euro:2.28

###### 06.C01A.P05A.V023A.V004A 	DIAMETRO MAGGIORE CM.12,5

cad  L. 6.020

Euro:3.11

###### 06.C01A.P05A.V023A.V005A 	DIAMETRO MAGGIORE CM.14

cad  L. 8.000

Euro:4.13

###### 06.C01A.P05A.V023A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

cad  L. 10.000

Euro:5.16

###### 06.C01A.P05A.V023A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

cad  L. 18.100

Euro:9.35

###### 06.C01A.P05A.V024A 	INNESTI  A SELLA IN PVC RIGIDO TIPO 303, CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85

###### 06.C01A.P05A.V024A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO CM.12,5

cad  L. 22.700

Euro:11.72

###### 06.C01A.P05A.V024A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO CM.16

cad  L. 29.600

Euro:15.29

###### 06.C01A.P05A.V024A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO CM.20

cad  L. 35.200

Euro:18.18

###### 06.C01A.P05A.V024A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO CM.25

cad  L. 56.800

Euro:29.33

###### 06.C01A.P05A.V024A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO CM.31,5

cad  L. 86.500

Euro:44.67

###### 06.C01A.P05A.V024A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO CM.40

cad  L. 108.200

Euro:55.88

###### 06.C01A.P05A.V025A 	TUBI  IN  PVC  RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO  SN 2 KN/MQ - SDR 51 CONFORMI  ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA  ML.6

###### 06.C01A.P05A.V025A.V001A 	DE 110

ml  L. 4.900

Euro:2.53

###### 06.C01A.P05A.V025A.V002A 	DE 125

ml  L. 5.600

Euro:2.89

###### 06.C01A.P05A.V025A.V003A 	DE 160

ml  L. 7.100

Euro:3.67

###### 06.C01A.P05A.V025A.V004A 	DE 200

ml  L. 10.600

Euro:5.47

###### 06.C01A.P05A.V025A.V005A 	DE 250

ml  L. 16.700

Euro:8.62

###### 06.C01A.P05A.V025A.V006A 	DE 315

ml  L. 26.700

Euro:13.79

###### 06.C01A.P05A.V025A.V007A 	DE 355

ml  L. 37.400

Euro:19.31

###### 06.C01A.P05A.V025A.V008A 	DE 400

ml  L. 42.600

Euro:22.00

###### 06.C01A.P05A.V025A.V009A 	DE 450

ml  L. 62.400

Euro:32.23

###### 06.C01A.P05A.V025A.V010A 	DE 500

ml  L. 69.700

Euro:35.99

###### 06.C01A.P05A.V025A.V011A 	DE 630

ml  L. 110.900

Euro:57.27

###### 06.C01A.P05A.V026A 	TUBI  IN  PVC  RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO  SN 2 KN/MQ - SDR 51 CONFORMI  ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA  ML.3

###### 06.C01A.P05A.V026A.V001A 	DE 250

ml  L. 18.400

Euro:9.50

###### 06.C01A.P05A.V026A.V002A 	DE 315

ml  L. 29.400

Euro:15.18

###### 06.C01A.P05A.V026A.V003A 	DE 355

ml  L. 41.800

Euro:21.59

###### 06.C01A.P05A.V026A.V004A 	DE 400

ml  L. 46.900

Euro:24.22

###### 06.C01A.P05A.V026A.V005A 	DE 450

ml  L. 69.800

Euro:36.05

###### 06.C01A.P05A.V026A.V006A 	DE 500

ml  L. 83.600

Euro:43.17

###### 06.C01A.P05A.V026A.V007A 	DE 630

ml  L. 133.100

Euro:68.74

###### 06.C01A.P05A.V027A 	TUBI  IN  PVC  RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO  SN 4 KN/MQ - SDR 41 CONFORMI  ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA  ML.6

###### 06.C01A.P05A.V027A.V001A 	DE 110

ml  L. 4.900

Euro:2.53

###### 06.C01A.P05A.V027A.V002A 	DE 125

ml  L. 5.600

Euro:2.89

###### 06.C01A.P05A.V027A.V003A 	DE 160

ml  L. 8.000

Euro:4.13

###### 06.C01A.P05A.V027A.V004A 	DE 200

ml  L. 12.500

Euro:6.45

###### 06.C01A.P05A.V027A.V005A 	DE 250

ml  L. 20.700

Euro:10.69

###### 06.C01A.P05A.V027A.V006A 	DE 315

ml  L. 32.800

Euro:16.94

###### 06.C01A.P05A.V027A.V007A 	DE 355

ml  L. 44.400

Euro:22.93

###### 06.C01A.P05A.V027A.V008A 	DE 400

ml  L. 53.100

Euro:27.42

###### 06.C01A.P05A.V027A.V009A 	DE 450

ml  L. 80.900

Euro:41.78

###### 06.C01A.P05A.V027A.V010A 	DE 500

ml  L. 86.400

Euro:44.62

###### 06.C01A.P05A.V027A.V011A 	DE 630

ml  L. 137.800

Euro:71.17

###### 06.C01A.P05A.V028A 	TUBI  IN  PVC  RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO  SN 4 KN/MQ - SDR 41 CONFORMI  ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA  ML.3

###### 06.C01A.P05A.V028A.V001A 	DE 160

ml  L. 8.800

Euro:4.54

###### 06.C01A.P05A.V028A.V002A 	DE 200

ml  L. 13.700

Euro:7.07

###### 06.C01A.P05A.V028A.V003A 	DE 250

ml  L. 22.800

Euro:11.77

###### 06.C01A.P05A.V028A.V004A 	DE 315

ml  L. 36.000

Euro:18.59

###### 06.C01A.P05A.V028A.V005A 	DE 355

ml  L. 49.700

Euro:25.67

###### 06.C01A.P05A.V028A.V006A 	DE 400

ml  L. 58.400

Euro:30.16

###### 06.C01A.P05A.V028A.V007A 	DE 450

ml  L. 90.500

Euro:46.74

###### 06.C01A.P05A.V028A.V008A 	DE 500

ml  L. 103.600

Euro:53.50

###### 06.C01A.P05A.V028A.V009A 	DE 630

ml  L. 165.400

Euro:85.42

###### 06.C01A.P05A.V029A 	TUBI  IN  PVC  RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO  SN 8 KN/MQ - SDR 34 CONFORMI  ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA  ML.6

###### 06.C01A.P05A.V029A.V001A 	DE 110

ml  L. 4.900

Euro:2.53

###### 06.C01A.P05A.V029A.V002A 	DE 125

ml  L. 6.600

Euro:3.41

###### 06.C01A.P05A.V029A.V003A 	DE 160

ml  L. 10.700

Euro:5.53

###### 06.C01A.P05A.V029A.V004A 	DE 200

ml  L. 16.800

Euro:8.68

###### 06.C01A.P05A.V029A.V005A 	DE 250

ml  L. 26.300

Euro:13.58

###### 06.C01A.P05A.V029A.V006A 	DE 315

ml  L. 41.800

Euro:21.59

###### 06.C01A.P05A.V029A.V007A 	DE 355

ml  L. 58.500

Euro:30.21

###### 06.C01A.P05A.V029A.V008A 	DE 400

ml  L. 67.500

Euro:34.86

###### 06.C01A.P05A.V029A.V009A 	DE 450

ml  L. 97.100

Euro:50.15

###### 06.C01A.P05A.V029A.V010A 	DE 500

ml  L. 111.700

Euro:57.69

###### 06.C01A.P05A.V029A.V011A 	DE 630

ml  L. 176.100

Euro:90.95

###### 06.C01A.P05A.V030A 	TUBI  IN  PVC  RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO  SN 8 KN/MQ - SDR 34 CONFORMI  ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA  ML.3

###### 06.C01A.P05A.V030A.V001A 	DE 125

ml  L. 7.300

Euro:3.77

###### 06.C01A.P05A.V030A.V002A 	DE 160

ml  L. 12.300

Euro:6.35

###### 06.C01A.P05A.V030A.V003A 	DE 200

ml  L. 18.500

Euro:9.55

###### 06.C01A.P05A.V030A.V004A 	DE 250

ml  L. 28.900

Euro:14.92

###### 06.C01A.P05A.V030A.V005A 	DE 315

ml  L. 46.000

Euro:23.76

###### 06.C01A.P05A.V030A.V006A 	DE 355

ml  L. 64.400

Euro:33.26

###### 06.C01A.P05A.V030A.V007A 	DE 400

ml  L. 74.200

Euro:38.32

###### 06.C01A.P05A.V030A.V008A 	DE 450

ml  L. 106.800

Euro:55.16

###### 06.C01A.P05A.V030A.V009A 	DE 500

ml  L. 134.000

Euro:69.20

###### 06.C01A.P05A.V030A.V010A 	DE 630

ml  L. 211.400

Euro:109.18

###### 06.C01A.P05A.V031A 	FORNITURA TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO, RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL pr EN 13476-1 DEL MARZO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE O AGGIORNAMENTI, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN = 4 KN/MQ, SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9969, CON PARETE INTERNA LISCIA, PRIVA DI ONDULAZIONI:

###### 06.C01A.P05A.V031A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

ml  L. 4.800

Euro:2.48

###### 06.C01A.P05A.V031A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

ml  L. 6.000

Euro:3.09

###### 06.C01A.P05A.V031A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

ml  L. 8.500

Euro:4.39

###### 06.C01A.P05A.V031A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

ml  L. 11.500

Euro:5.94

###### 06.C01A.P05A.V031A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

ml  L. 18.100

Euro:9.35

###### 06.C01A.P05A.V031A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

ml  L. 29.400

Euro:15.18

###### 06.C01A.P05A.V031A.V007A 	DIAMETRO INTERNO 400

ml  L. 43.800

Euro:22.62

###### 06.C01A.P05A.V031A.V008A 	DIAMETRO INTERNO 500

ml  L. 75.300

Euro:38.89

###### 06.C01A.P05A.V031A.V009A 	DIAMETRO INTERNO 600

ml  L. 115.700

Euro:59.75

###### 06.C01A.P05A.V031A.V010A 	DIAMETRO INTERNO 800

ml  L. 221.000

Euro:114.14

###### 06.C01A.P05A.V031A.V011A 	DIAMETRO INTERNO 1000

ml  L. 342.200

Euro:176.73

###### 06.C01A.P05A.V031A.V012A 	DIAMETRO INTERNO 1200

ml  L. 520.800

Euro:268.97

###### 06.C01A.P05A.V032A 	FORNITURA TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO, RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL pr EN 13476-1 DEL MARZO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE O AGGIORNAMENTI, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN = 8 KN/MQ, SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9969, CON PARETE INTERNA LISCIA, PRIVA DI ONDULAZIONI:

###### 06.C01A.P05A.V032A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

ml  L. 6.000

Euro:3.09

###### 06.C01A.P05A.V032A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

ml  L. 7.000

Euro:3.61

###### 06.C01A.P05A.V032A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

ml  L. 11.900

Euro:6.14

###### 06.C01A.P05A.V032A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

ml  L. 14.500

Euro:7.49

###### 06.C01A.P05A.V032A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

ml  L. 23.500

Euro:12.14

###### 06.C01A.P05A.V032A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

ml  L. 40.400

Euro:20.86

###### 06.C01A.P05A.V032A.V007A 	DIAMETRO INTERNO 400

ml  L. 55.700

Euro:28.77

###### 06.C01A.P05A.V032A.V008A 	DIAMETRO INTERNO 500

ml  L. 117.200

Euro:60.53

###### 06.C01A.P05A.V032A.V009A 	DIAMETRO INTERNO 600

ml  L. 181.000

Euro:93.48

###### 06.C01A.P05A.V032A.V010A 	DIAMETRO INTERNO 800

ml  L. 286.600

Euro:148.02

###### 06.C01A.P05A.V032A.V011A 	DIAMETRO INTERNO 1000

ml  L. 453.200

Euro:234.06

###### 06.C01A.P05A.V032A.V012A 	DIAMETRO INTERNO 1200

ml  L. 639.300

Euro:330.17

###### 06.C01A.P05A.V033A 	MANICOTTI PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V033A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

cad  L. 3.100

Euro:1.60

###### 06.C01A.P05A.V033A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

cad  L. 3.200

Euro:1.65

###### 06.C01A.P05A.V033A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

cad  L. 3.400

Euro:1.75

###### 06.C01A.P05A.V033A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

cad  L. 3.600

Euro:1.86

###### 06.C01A.P05A.V033A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

cad  L. 7.500

Euro:3.87

###### 06.C01A.P05A.V033A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

cad  L. 40.500

Euro:20.92

###### 06.C01A.P05A.V033A.V007A 	DIAMETRO INTERNO 400

cad  L. 67.500

Euro:34.86

###### 06.C01A.P05A.V033A.V008A 	DIAMETRO INTERNO 500

cad  L. 112.500

Euro:58.10

###### 06.C01A.P05A.V033A.V009A 	DIAMETRO INTERNO 600

cad  L. 134.400

Euro:69.41

###### 06.C01A.P05A.V033A.V010A 	DIAMETRO INTERNO 800

cad  L. 397.000

Euro:205.03

###### 06.C01A.P05A.V033A.V011A 	DIAMETRO INTERNO 1000

cad  L. 449.000

Euro:231.89

###### 06.C01A.P05A.V033A.V012A 	DIAMETRO INTERNO 1200

cad  L. 655.000

Euro:338.28

###### 06.C01A.P05A.V034A 	GUARNIZIONI PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V034A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

cad  L. 1.140

Euro:0.59

###### 06.C01A.P05A.V034A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

cad  L. 1.280

Euro:0.66

###### 06.C01A.P05A.V034A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

cad  L. 1.360

Euro:0.70

###### 06.C01A.P05A.V034A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

cad  L. 1.440

Euro:0.74

###### 06.C01A.P05A.V034A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

cad  L. 3.200

Euro:1.65

###### 06.C01A.P05A.V034A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

cad  L. 4.100

Euro:2.12

###### 06.C01A.P05A.V034A.V007A 	DIAMETRO INTERNO 400

cad  L. 6.800

Euro:3.51

###### 06.C01A.P05A.V034A.V008A 	DIAMETRO INTERNO 500

cad  L. 13.000

Euro:6.71

###### 06.C01A.P05A.V034A.V009A 	DIAMETRO INTERNO 600

cad  L. 27.900

Euro:14.41

###### 06.C01A.P05A.V034A.V010A 	DIAMETRO INTERNO 800

cad  L. 36.700

Euro:18.95

###### 06.C01A.P05A.V034A.V011A 	DIAMETRO INTERNO 1000

cad  L. 106.300

Euro:54.89

###### 06.C01A.P05A.V034A.V012A 	DIAMETRO INTERNO 1200

cad  L. 146.300

Euro:75.56

###### 06.C01A.P05A.V035A 	CURVE 60°  PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V035A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

cad  L. 22.800

Euro:11.77

###### 06.C01A.P05A.V035A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

cad  L. 25.100

Euro:12.96

###### 06.C01A.P05A.V035A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

cad  L. 34.600

Euro:17.87

###### 06.C01A.P05A.V035A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

cad  L. 49.500

Euro:25.56

###### 06.C01A.P05A.V035A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

cad  L. 69.300

Euro:35.79

###### 06.C01A.P05A.V035A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

cad  L. 108.900

Euro:56.24

###### 06.C01A.P05A.V035A.V007A 	DIAMETRO INTERNO 400

cad  L. 196.000

Euro:101.22

###### 06.C01A.P05A.V035A.V008A 	DIAMETRO INTERNO 500

cad  L. 294.000

Euro:151.84

###### 06.C01A.P05A.V035A.V009A 	DIAMETRO INTERNO 600

cad  L. 664.300

Euro:343.08

###### 06.C01A.P05A.V035A.V010A 	DIAMETRO INTERNO 800

cad  L. 1.297.000

Euro:669.84

###### 06.C01A.P05A.V035A.V011A 	DIAMETRO INTERNO 1000

cad  L. 1.932.000

Euro:997.79

###### 06.C01A.P05A.V036A 	CURVE 90° PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V036A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

cad  L. 27.700

Euro:14.30

###### 06.C01A.P05A.V036A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

cad  L. 30.500

Euro:15.75

###### 06.C01A.P05A.V036A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

cad  L. 42.100

Euro:21.74

###### 06.C01A.P05A.V036A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

cad  L. 58.200

Euro:30.06

###### 06.C01A.P05A.V036A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

cad  L. 86.600

Euro:44.72

###### 06.C01A.P05A.V036A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

cad  L. 141.100

Euro:72.87

###### 06.C01A.P05A.V036A.V007A 	DIAMETRO INTERNO 400

cad  L. 217.800

Euro:112.48

###### 06.C01A.P05A.V036A.V008A 	DIAMETRO INTERNO 500

cad  L. 311.800

Euro:161.03

###### 06.C01A.P05A.V036A.V009A 	DIAMETRO INTERNO 600

cad  L. 860.700

Euro:444.51

###### 06.C01A.P05A.V036A.V010A 	DIAMETRO INTERNO 800

cad  L. 1.580.000

Euro:816.00

###### 06.C01A.P05A.V036A.V011A 	DIAMETRO INTERNO 1000

cad  L. 2.350.000

Euro:1213.67

###### 06.C01A.P05A.V037A 	CURVE 30°  PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V037A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

cad  L. 14.800

Euro:7.64

###### 06.C01A.P05A.V037A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

cad  L. 17.400

Euro:8.99

###### 06.C01A.P05A.V037A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

cad  L. 22.300

Euro:11.52

###### 06.C01A.P05A.V037A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

cad  L. 29.700

Euro:15.34

###### 06.C01A.P05A.V037A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

cad  L. 39.600

Euro:20.45

###### 06.C01A.P05A.V037A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

cad  L. 66.300

Euro:34.24

###### 06.C01A.P05A.V037A.V007A 	DIAMETRO INTERNO 400

cad  L. 111.400

Euro:57.53

###### 06.C01A.P05A.V037A.V008A 	DIAMETRO INTERNO 500

cad  L. 148.500

Euro:76.69

###### 06.C01A.P05A.V037A.V009A 	DIAMETRO INTERNO 600

cad  L. 406.700

Euro:210.04

###### 06.C01A.P05A.V037A.V010A 	DIAMETRO INTERNO 800

cad  L. 772.000

Euro:398.70

###### 06.C01A.P05A.V037A.V011A 	DIAMETRO INTERNO 1000

cad  L. 1.343.000

Euro:693.60

###### 06.C01A.P05A.V038A 	CURVE 45° PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V038A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

cad  L. 19.700

Euro:10.17

###### 06.C01A.P05A.V038A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

cad  L. 23.200

Euro:11.98

###### 06.C01A.P05A.V038A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

cad  L. 29.700

Euro:15.34

###### 06.C01A.P05A.V038A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

cad  L. 43.300

Euro:22.36

###### 06.C01A.P05A.V038A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

cad  L. 64.300

Euro:33.21

###### 06.C01A.P05A.V038A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

cad  L. 96.500

Euro:49.84

###### 06.C01A.P05A.V038A.V007A 	DIAMETRO INTERNO 400

cad  L. 155.900

Euro:80.51

###### 06.C01A.P05A.V038A.V008A 	DIAMETRO INTERNO 500

cad  L. 217.800

Euro:112.48

###### 06.C01A.P05A.V038A.V009A 	DIAMETRO INTERNO 600

cad  L. 592.000

Euro:305.74

###### 06.C01A.P05A.V038A.V010A 	DIAMETRO INTERNO 800

cad  L. 1.123.700

Euro:580.34

###### 06.C01A.P05A.V038A.V011A 	DIAMETRO INTERNO 1000

cad  L. 1.955.000

Euro:1009.67

###### 06.C01A.P05A.V039A 	CURVE 45° CON ISPEZIONE PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V039A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

cad  L. 59.900

Euro:30.93

###### 06.C01A.P05A.V039A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

cad  L. 62.400

Euro:32.23

###### 06.C01A.P05A.V039A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

cad  L. 72.600

Euro:37.49

###### 06.C01A.P05A.V039A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

cad  L. 100.200

Euro:51.75

###### 06.C01A.P05A.V039A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

cad  L. 136.300

Euro:70.39

###### 06.C01A.P05A.V039A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

cad  L. 191.200

Euro:98.75

###### 06.C01A.P05A.V039A.V007A 	DIAMETRO INTERNO 400

cad  L. 317.500

Euro:163.97

###### 06.C01A.P05A.V039A.V008A 	DIAMETRO INTERNO 500

cad  L. 551.500

Euro:284.82

###### 06.C01A.P05A.V040A 	CURVE 90° CON ISPEZIONE PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V040A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

cad  L. 70.900

Euro:36.62

###### 06.C01A.P05A.V040A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

cad  L. 72.600

Euro:37.49

###### 06.C01A.P05A.V040A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

cad  L. 77.200

Euro:39.87

###### 06.C01A.P05A.V040A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

cad  L. 93.600

Euro:48.34

###### 06.C01A.P05A.V040A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

cad  L. 15.500

Euro:8.00

###### 06.C01A.P05A.V040A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

cad  L. 171.300

Euro:88.47

###### 06.C01A.P05A.V040A.V007A 	DIAMETRO INTERNO 400

cad  L. 382.500

Euro:197.54

###### 06.C01A.P05A.V040A.V008A 	DIAMETRO INTERNO 500

cad  L. 680.800

Euro:351.60

###### 06.C01A.P05A.V040A.V009A 	DIAMETRO INTERNO 600

cad  L. 1.109.000

Euro:572.75

###### 06.C01A.P05A.V041A 	BRAGHE RIDOTTE PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V041A.V001A 	Ø 110

cad  L. 37.700

Euro:19.47

###### 06.C01A.P05A.V041A.V002A 	Ø 125 - 110

cad  L. 54.500

Euro:28.15

###### 06.C01A.P05A.V041A.V003A 	Ø 160 - 110

cad  L. 69.300

Euro:35.79

###### 06.C01A.P05A.V041A.V004A 	Ø 200 - 110

cad  L. 76.700

Euro:39.61

###### 06.C01A.P05A.V041A.V005A 	Ø 250 - 110

cad  L. 163.400

Euro:84.39

###### 06.C01A.P05A.V041A.V006A 	Ø 315 - 110

cad  L. 188.100

Euro:97.14

###### 06.C01A.P05A.V041A.V007A 	Ø 400 - 250

cad  L. 272.200

Euro:140.58

###### 06.C01A.P05A.V041A.V008A 	Ø 500 - 315

cad  L. 1.020.000

Euro:526.79

###### 06.C01A.P05A.V042A 	TEE RIDOTTI PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V042A.V001A 	Ø 110

cad  L. 38.000

Euro:19.62

###### 06.C01A.P05A.V042A.V002A 	Ø 125 - 110

cad  L. 46.300

Euro:23.91

###### 06.C01A.P05A.V042A.V003A 	Ø 160 - 110/125

cad  L. 49.500

Euro:25.56

###### 06.C01A.P05A.V042A.V004A 	Ø 200 - 110/160

cad  L. 64.300

Euro:33.21

###### 06.C01A.P05A.V042A.V005A 	Ø 250 - 110/200

cad  L. 74.200

Euro:38.32

###### 06.C01A.P05A.V042A.V006A 	Ø 315 - 110/250

cad  L. 158.400

Euro:81.81

###### 06.C01A.P05A.V042A.V007A 	Ø 400 - 110/315

cad  L. 183.100

Euro:94.56

###### 06.C01A.P05A.V042A.V008A 	Ø 500 - 110/400

cad  L. 247.500

Euro:127.82

###### 06.C01A.P05A.V043A 	ISPEZIONI LINEARI PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V043A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

cad  L. 87.550

Euro:45.21

###### 06.C01A.P05A.V043A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

cad  L. 90.950

Euro:46.97

###### 06.C01A.P05A.V043A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

cad  L. 77.900

Euro:40.23

###### 06.C01A.P05A.V043A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

cad  L. 100.300

Euro:51.80

###### 06.C01A.P05A.V043A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

cad  L. 116.100

Euro:59.96

###### 06.C01A.P05A.V043A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

cad  L. 139.900

Euro:72.25

###### 06.C01A.P05A.V043A.V007A 	DIAMETRO INTERNO 400

cad  L. 184.800

Euro:95.44

###### 06.C01A.P05A.V043A.V008A 	DIAMETRO INTERNO 500

cad  L. 264.000

Euro:136.34

###### 06.C01A.P05A.V044A 	AUMENTI ECCENTRICI PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V044A.V001A 	Ø 110

cad  L. 37.050

Euro:19.13

###### 06.C01A.P05A.V044A.V002A 	Ø 125 - 110

cad  L. 60.800

Euro:31.40

###### 06.C01A.P05A.V044A.V003A 	Ø 160 - 110/125

cad  L. 52.800

Euro:27.27

###### 06.C01A.P05A.V044A.V004A 	Ø 200 - 110/160

cad  L. 132.000

Euro:68.17

###### 06.C01A.P05A.V044A.V005A 	Ø 250 - 110/200

cad  L. 158.400

Euro:81.81

###### 06.C01A.P05A.V044A.V006A 	Ø 315 - 110/250

cad  L. 253.400

Euro:130.87

###### 06.C01A.P05A.V044A.V007A 	Ø 400 - 110/315

cad  L. 285.100

Euro:147.24

###### 06.C01A.P05A.V044A.V008A 	Ø 500 - 110/400

cad  L. 356.400

Euro:184.06

###### 06.C01A.P05A.V045A 	MANICOTTI SCORREVOLI PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V045A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

cad  L. 3.520

Euro:1.82

###### 06.C01A.P05A.V045A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

cad  L. 3.710

Euro:1.92

###### 06.C01A.P05A.V045A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

cad  L. 4.780

Euro:2.47

###### 06.C01A.P05A.V045A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

cad  L. 7.290

Euro:3.76

###### 06.C01A.P05A.V045A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

cad  L. 18.100

Euro:9.35

###### 06.C01A.P05A.V045A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

cad  L. 27.700

Euro:14.30

###### 06.C01A.P05A.V045A.V007A 	DIAMETRO INTERNO 400

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 06.C01A.P05A.V045A.V008A 	DIAMETRO INTERNO 500

cad  L. 83.500

Euro:43.12

###### 06.C01A.P05A.V045A.V009A 	DIAMETRO INTERNO 600

cad  L. 115.200

Euro:59.49

###### 06.C01A.P05A.V046A 	TAPPI PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V046A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

cad  L. 17.850

Euro:9.22

###### 06.C01A.P05A.V046A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

cad  L. 18.700

Euro:9.66

###### 06.C01A.P05A.V046A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

cad  L. 21.250

Euro:10.97

###### 06.C01A.P05A.V046A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

cad  L. 27.200

Euro:14.05

###### 06.C01A.P05A.V046A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

cad  L. 42.500

Euro:21.95

###### 06.C01A.P05A.V046A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

cad  L. 80.750

Euro:41.70

###### 06.C01A.P05A.V046A.V007A 	DIAMETRO INTERNO 400

cad  L. 141.950

Euro:73.31

###### 06.C01A.P05A.V046A.V008A 	DIAMETRO INTERNO 500

cad  L. 204.000

Euro:105.36

###### 06.C01A.P05A.V046A.V009A 	DIAMETRO INTERNO 600

cad  L. 267.750

Euro:138.28

###### 06.C01A.P05A.V047A 	SIFONI TIPO "FIRENZE" PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V047A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

cad  L. 209.100

Euro:107.99

###### 06.C01A.P05A.V047A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

cad  L. 213.350

Euro:110.19

###### 06.C01A.P05A.V047A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

cad  L. 219.300

Euro:113.26

###### 06.C01A.P05A.V047A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

cad  L. 310.250

Euro:160.23

###### 06.C01A.P05A.V047A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

cad  L. 417.350

Euro:215.54

###### 06.C01A.P05A.V047A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

cad  L. 807.500

Euro:417.04

###### 06.C01A.P05A.V048A 	RACCORDI A QUATTRO VIE PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V048A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 160

cad  L. 92.400

Euro:47.72

###### 06.C01A.P05A.V048A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 200

cad  L. 110.900

Euro:57.27

###### 06.C01A.P05A.V048A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 250

cad  L. 132.000

Euro:68.17

###### 06.C01A.P05A.V048A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 315

cad  L. 203.300

Euro:104.99

###### 06.C01A.P05A.V048A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 400

cad  L. 369.600

Euro:190.88

###### 06.C01A.P05A.V048A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 500

cad  L. 475.200

Euro:245.42

###### 06.C01A.P05A.V049A 	POZZETTI D'ISPEZIONE PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A 	DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V001A 	DIAMETRO 600, Ø 160

cad  L. 525.000

Euro:271.14

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V002A 	DIAMETRO 600, Ø 200

cad  L. 530.000

Euro:273.72

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V003A 	DIAMETRO 600, Ø 250

cad  L. 535.000

Euro:276.30

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V004A 	DIAMETRO 600, Ø 315

cad  L. 555.000

Euro:286.63

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V005A 	DIAMETRO 600, Ø 400

cad  L. 670.000

Euro:346.03

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V006A 	DIAMETRO 800, Ø 200

cad  L. 755.000

Euro:389.92

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V007A 	DIAMETRO 800, Ø 250

cad  L. 760.000

Euro:392.51

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V008A 	DIAMETRO 800, Ø 315

cad  L. 790.000

Euro:408.00

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V009A 	DIAMETRO 800, Ø 400

cad  L. 835.000

Euro:431.24

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V010A 	DIAMETRO 800, Ø 500

cad  L. 1.010.000

Euro:521.62

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V011A 	DIAMETRO 1000, Ø 250

cad  L. 1.075.000

Euro:555.19

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V012A 	DIAMETRO 1000, Ø 315

cad  L. 1.100.000

Euro:568.10

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V013A 	DIAMETRO 1000, Ø 400

cad  L. 1.240.000

Euro:640.41

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V014A 	DIAMETRO 1000, Ø 500

cad  L. 1.400.000

Euro:723.04

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V015A 	DIAMETRO 1000, Ø 600

cad  L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V016A 	DIAMETRO 1200, Ø 250

cad  L. 1.390.000

Euro:717.87

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V017A 	DIAMETRO 1200, Ø 315

cad  L. 1.425.000

Euro:735.95

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V018A 	DIAMETRO 1200, Ø 400

cad  L. 1.730.000

Euro:893.47

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V019A 	DIAMETRO 1200, Ø 500

cad  L. 1.965.000

Euro:1014.84

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V020A 	DIAMETRO 1200, Ø 600

cad  L. 2.100.000

Euro:1084.56

###### 06.C01A.P05A.V049A.V001A.V021A 	DIAMETRO 1200, Ø 800

cad  L. 2.630.000

Euro:1358.28

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A 	DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO)

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V001A 	DIAMETRO 600, Ø 160

cad  L. 635.000

Euro:327.95

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V002A 	DIAMETRO 600, Ø 200

cad  L. 640.000

Euro:330.53

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V003A 	DIAMETRO 600, Ø 250

cad  L. 645.000

Euro:333.11

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V004A 	DIAMETRO 600, Ø 315

cad  L. 670.000

Euro:346.03

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V005A 	DIAMETRO 800, Ø 200

cad  L. 905.000

Euro:467.39

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V006A 	DIAMETRO 800, Ø 250

cad  L. 910.000

Euro:469.97

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V007A 	DIAMETRO 800, Ø 315

cad  L. 945.000

Euro:488.05

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V008A 	DIAMETRO 800, Ø 400

cad  L. 980.000

Euro:506.13

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V009A 	DIAMETRO 1000, Ø 250

cad  L. 1.175.000

Euro:606.84

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V010A 	DIAMETRO 1000, Ø 315

cad  L. 1.220.000

Euro:630.08

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V011A 	DIAMETRO 1000, Ø 400

cad  L. 1.275.000

Euro:658.48

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V012A 	DIAMETRO 1000, Ø 500

cad  L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V013A 	DIAMETRO 1000, Ø 600

cad  L. 1.725.000

Euro:890.89

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V014A 	DIAMETRO 1200, Ø 250

cad  L. 1.575.000

Euro:813.42

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V015A 	DIAMETRO 1200, Ø 315

cad  L. 1.620.000

Euro:836.66

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V016A 	DIAMETRO 1200, Ø 400

cad  L. 1.785.000

Euro:921.87

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V017A 	DIAMETRO 1200, Ø 500

cad  L. 2.100.000

Euro:1084.56

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V018A 	DIAMETRO 1200, Ø 600

cad  L. 2.410.000

Euro:1244.66

###### 06.C01A.P05A.V049A.V002A.V019A 	DIAMETRO 1200, Ø 800

cad  L. 3.015.000

Euro:1557.12

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A 	DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO)

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V001A 	DIAMETRO 600, Ø 160

cad  L. 735.000

Euro:379.59

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V002A 	DIAMETRO 600, Ø 200

cad  L. 740.000

Euro:382.18

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V003A 	DIAMETRO 600, Ø 250

cad  L. 745.000

Euro:384.76

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V004A 	DIAMETRO 600, Ø 315

cad  L. 790.000

Euro:408.00

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V005A 	DIAMETRO 800, Ø 200

cad  L. 975.000

Euro:503.54

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V006A 	DIAMETRO 800, Ø 250

cad  L. 980.000

Euro:506.13

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V007A 	DIAMETRO 800, Ø 315

cad  L. 1.010.000

Euro:521.62

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V008A 	DIAMETRO 800, Ø 400

cad  L. 1.125.000

Euro:581.01

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V009A 	DIAMETRO 1000, Ø 250

cad  L. 1.240.000

Euro:640.41

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V010A 	DIAMETRO 1000, Ø 315

cad  L. 1.310.000

Euro:676.56

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V011A 	DIAMETRO 1000, Ø 400

cad  L. 1.430.000

Euro:738.53

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V012A 	DIAMETRO 1000, Ø 500

cad  L. 1.690.000

Euro:872.81

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V013A 	DIAMETRO 1000, Ø 600

cad  L. 1.960.000

Euro:1012.25

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V014A 	DIAMETRO 1200, Ø 250

cad  L. 1.700.000

Euro:877.98

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V015A 	DIAMETRO 1200, Ø 315

cad  L. 1.775.000

Euro:916.71

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V016A 	DIAMETRO 1200, Ø 400

cad  L. 2.010.000

Euro:1038.08

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V017A 	DIAMETRO 1200, Ø 500

cad  L. 2.360.000

Euro:1218.84

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V018A 	DIAMETRO 1200, Ø 600

cad  L. 2.745.000

Euro:1417.67

###### 06.C01A.P05A.V049A.V003A.V019A 	DIAMETRO 1200, Ø 800

cad  L. 3.450.000

Euro:1781.78

###### 06.C01A.P05A.V050A 	RIDUTTORI CONICI  PER POZZETTI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO

###### 06.C01A.P05A.V050A.V001A 	DIAMETRO 600 - DIAMETRO 1000

cad  L. 369.000

Euro:190.57

###### 06.C01A.P05A.V050A.V002A 	DIAMETRO 600 - DIAMETRO 1200

cad  L. 378.000

Euro:195.22

###### 06.C01A.P05A.V051A 	CADITOIE STRADALI (USCITE 110,125,160) PER  PEAD STRUTTURATO

###### 06.C01A.P05A.V051A.V001A 	DIAMETRO 315

cad  L. 193.500

Euro:99.93

###### 06.C01A.P05A.V051A.V002A 	DIAMETRO 400

cad  L. 216.000

Euro:111.55

###### 06.C01A.P05A.V051A.V003A 	DIAMETRO 500

cad  L. 243.000

Euro:125.49

###### 06.C01A.P05A.V052A 	FORNITURA TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO  SPIRALATO, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN 2 KN/MQ, AVENTI PARETE INTERNA LISCIA O CON CAVITA' CIRCOLARI ATTE AL MIGLIORAMENTO DEL MOMENTO D'INERZIA, PRODOTTI SECONDO LE NORME ISO 9969 - DIN 16961 ED AL PROGETTO DI NORMA EUROPEA CEN TC 155 WI 051 - 052 - 053 (O SUCCESSIVE EDIZIONI AGGIORNATE), COMPLETE DI BICCHIERE CON GIUNTO ELASTOMERICO:

###### 06.C01A.P05A.V052A.V001A 	DN 500

ml  L. 120.700

Euro:62.34

###### 06.C01A.P05A.V052A.V002A 	DN 600

ml  L. 196.900

Euro:101.69

###### 06.C01A.P05A.V052A.V003A 	DN 700

ml  L. 226.100

Euro:116.77

###### 06.C01A.P05A.V052A.V004A 	DN 800

ml  L. 295.300

Euro:152.51

###### 06.C01A.P05A.V052A.V005A 	DN 900

ml  L. 411.400

Euro:212.47

###### 06.C01A.P05A.V052A.V006A 	DN 1000

ml  L. 567.500

Euro:293.09

###### 06.C01A.P05A.V052A.V007A 	DN 1200

ml  L. 839.900

Euro:433.77

###### 06.C01A.P05A.V052A.V008A 	DN 1400

ml  L. 995.100

Euro:513.93

###### 06.C01A.P05A.V052A.V009A 	DN 1500

ml  L. 1.180.400

Euro:609.62

###### 06.C01A.P05A.V052A.V010A 	DN 1600

ml  L. 1.328.300

Euro:686.01

###### 06.C01A.P05A.V052A.V011A 	DN 1800

ml  L. 1.805.000

Euro:932.20

###### 06.C01A.P05A.V052A.V012A 	DN 2000

ml  L. 2.281.700

Euro:1178.39

###### 06.C01A.P05A.V053A 	FORNITURA TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO  SPIRALATO, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN 4 KN/MQ, AVENTI PARETE INTERNA LISCIA O CON CAVITA' CIRCOLARI ATTE AL MIGLIORAMENTO DEL MOMENTO D'INERZIA, PRODOTTI SECONDO LE NORME ISO 9969 - DIN 16961 ED AL PROGETTO DI NORMA EUROPEA CEN TC 155 WI 051 - 052 - 053 (O SUCCESSIVE EDIZIONI AGGIORNATE), COMPLETE DI BICCHIERE CON GIUNTO ELASTOMERICO:

###### 06.C01A.P05A.V053A.V001A 	DN 500

ml  L. 157.500

Euro:81.34

###### 06.C01A.P05A.V053A.V002A 	DN 600

ml  L. 235.800

Euro:121.78

###### 06.C01A.P05A.V053A.V003A 	DN 700

ml  L. 306.500

Euro:158.29

###### 06.C01A.P05A.V053A.V004A 	DN 800

ml  L. 393.700

Euro:203.33

###### 06.C01A.P05A.V053A.V005A 	DN 900

ml  L. 535.000

Euro:276.30

###### 06.C01A.P05A.V053A.V006A 	DN 1000

ml  L. 760.800

Euro:392.92

###### 06.C01A.P05A.V053A.V007A 	DN 1200

ml  L. 1.010.500

Euro:521.88

###### 06.C01A.P05A.V053A.V008A 	DN 1400

ml  L. 1.348.200

Euro:696.29

###### 06.C01A.P05A.V053A.V009A 	DN 1500

ml  L. 1.679.800

Euro:867.54

###### 06.C01A.P05A.V053A.V010A 	DN 1600

ml  L. 1.895.800

Euro:979.09

###### 06.C01A.P05A.V053A.V011A 	DN 1800

ml  L. 2.508.700

Euro:1295.63

###### 06.C01A.P05A.V053A.V012A 	DN 2000

ml  L. 2.837.500

Euro:1465.45

###### 06.C01A.P05A.V054A 	FORNITURA TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO  SPIRALATO, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN 8 KN/MQ, AVENTI PARETE INTERNA LISCIA O CON CAVITA' CIRCOLARI ATTE AL MIGLIORAMENTO DEL MOMENTO D'INERZIA, PRODOTTI SECONDO LE NORME ISO 9969 - DIN 16961 ED AL PROGETTO DI NORMA EUROPEA CEN TC 155 WI 051 - 052 - 053 (O SUCCESSIVE EDIZIONI AGGIORNATE), COMPLETE DI BICCHIERE CON GIUNTO ELASTOMERICO::

###### 06.C01A.P05A.V054A.V001A 	DN 500

ml  L. 203.400

Euro:105.05

###### 06.C01A.P05A.V054A.V002A 	DN 600

ml  L. 305.100

Euro:157.57

###### 06.C01A.P05A.V054A.V003A 	DN 700

ml  L. 401.200

Euro:207.20

###### 06.C01A.P05A.V054A.V004A 	DN 800

ml  L. 546.000

Euro:281.98

###### 06.C01A.P05A.V054A.V005A 	DN 900

ml  L. 793.900

Euro:410.01

###### 06.C01A.P05A.V054A.V006A 	DN 1000

ml  L. 990.400

Euro:511.49

###### 06.C01A.P05A.V054A.V007A 	DN 1200

ml  L. 1.417.400

Euro:732.03

###### 06.C01A.P05A.V054A.V008A 	DN 1400

ml  L. 1.829.700

Euro:944.96

###### 06.C01A.P05A.V054A.V009A 	DN 1500

ml  L. 2.033.000

Euro:1049.96

###### 06.C01A.P05A.V054A.V010A 	DN 1600

ml  L. 2.332.600

Euro:1204.69

###### 06.C01A.P05A.V055A 	POZZETTI D'ISPEZIONE IN  IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO  SPIRALATO CLASSE 3 - ALTEZZA 1000 MM

###### 06.C01A.P05A.V055A.V001A 	DN 500

cad  L. 363.000

Euro:187.47

###### 06.C01A.P05A.V055A.V002A 	DN 600

cad  L. 465.000

Euro:240.15

###### 06.C01A.P05A.V055A.V003A 	DN 800

cad  L. 679.000

Euro:350.67

###### 06.C01A.P05A.V055A.V004A 	DN 1000

cad  L. 896.000

Euro:462.74

###### 06.C01A.P05A.V055A.V005A 	DN 1200

cad  L. 1.305.000

Euro:673.98

###### 06.C01A.P05A.V055A.V006A 	DN 1500

cad  L. 1.700.000

Euro:877.98

###### 06.C01A.P05A.V056A 	PROLUNGHE PER POZZETTI D'ISPEZIONE COME ALL'ARTICOLO PRECEDENTE

###### 06.C01A.P05A.V056A.V001A 	DN 500

ml  L. 132.600

Euro:68.48

###### 06.C01A.P05A.V056A.V002A 	DN 600

ml  L. 168.300

Euro:86.92

###### 06.C01A.P05A.V056A.V003A 	DN 800

ml  L. 285.600

Euro:147.50

###### 06.C01A.P05A.V056A.V004A 	DN 1000

ml  L. 462.400

Euro:238.81

###### 06.C01A.P05A.V056A.V005A 	DN 1200

ml  L. 625.600

Euro:323.09

###### 06.C01A.P05A.V056A.V006A 	DN 1500

ml  L. 938.400

Euro:484.64

###### 06.C01A.P05A.V057A 	POZZETTI D'ISPEZIONE IN  IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO  SPIRALATO CLASSE 4 - ALTEZZA 1000 MM

###### 06.C01A.P05A.V057A.V001A 	DN 500

cad  L. 408.000

Euro:210.71

###### 06.C01A.P05A.V057A.V002A 	DN 600

cad  L. 526.000

Euro:271.66

###### 06.C01A.P05A.V057A.V003A 	DN 800

cad  L. 807.000

Euro:416.78

###### 06.C01A.P05A.V057A.V004A 	DN 1000

cad  L. 1.050.000

Euro:542.28

###### 06.C01A.P05A.V057A.V005A 	DN 1200

cad  L. 1.600.000

Euro:826.33

###### 06.C01A.P05A.V057A.V006A 	DN 1500

cad  L. 2.273.000

Euro:1173.91

###### 06.C01A.P05A.V058A 	PROLUNGHE PER POZZETTI D'ISPEZIONE COME ALL'ARTICOLO PRECEDENTE

###### 06.C01A.P05A.V058A.V001A 	DN 500

ml  L. 160.600

Euro:82.94

###### 06.C01A.P05A.V058A.V002A 	DN 600

ml  L. 197.200

Euro:101.84

###### 06.C01A.P05A.V058A.V003A 	DN 800

ml  L. 353.600

Euro:182.62

###### 06.C01A.P05A.V058A.V004A 	DN 1000

ml  L. 554.200

Euro:286.22

###### 06.C01A.P05A.V058A.V005A 	DN 1200

ml  L. 786.200

Euro:406.04

###### 06.C01A.P05A.V058A.V006A 	DN 1500

ml  L. 1.258.000

Euro:649.70

###### 06.C01A.P05A.V059A 	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80 = 80KGF/CMQ  - prEN 12201 - 2

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A 	PN 4

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V001A 	DE 90

ml  L. 6.120

Euro:3.16

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V002A 	DE 110

ml  L. 7.480

Euro:3.86

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V003A 	DE 125

ml  L. 8.500

Euro:4.39

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V004A 	DE 140

ml  L. 9.520

Euro:4.92

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V005A 	DE 160

ml  L. 10.880

Euro:5.62

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V006A 	DE 180

ml  L. 12.240

Euro:6.32

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V007A 	DE 200

ml  L. 13.600

Euro:7.02

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V008A 	DE 225

ml  L. 15.300

Euro:7.90

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V009A 	DE 250

ml  L. 17.000

Euro:8.78

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V010A 	DE 280

ml  L. 19.000

Euro:9.81

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V011A 	DE 315

ml  L. 21.400

Euro:11.05

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V012A 	DE 355

ml  L. 24.100

Euro:12.45

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V013A 	DE 400

ml  L. 27.200

Euro:14.05

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V014A 	DE 450

ml  L. 30.600

Euro:15.80

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V015A 	DE 500

ml  L. 34.000

Euro:17.56

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V016A 	DE 560

ml  L. 38.100

Euro:19.68

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V017A 	DE 630

ml  L. 42.800

Euro:22.10

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V018A 	DE 710

ml  L. 48.300

Euro:24.94

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V019A 	DE 800

ml  L. 54.400

Euro:28.09

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V020A 	DE 900

ml  L. 61.200

Euro:31.61

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V021A 	DE 1000

ml  L. 68.000

Euro:35.12

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V022A 	DE 1100

ml  L. 74.500

Euro:38.48

###### 06.C01A.P05A.V059A.V001A.V023A 	DE 1200

ml  L. 81.600

Euro:42.14

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A 	PN 5

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V001A 	DE 90

ml  L. 7.650

Euro:3.95

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V002A 	DE 110

ml  L. 9.350

Euro:4.83

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V003A 	DE 125

ml  L. 10.620

Euro:5.48

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V004A 	DE 140

ml  L. 11.900

Euro:6.14

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V005A 	DE 160

ml  L. 13.600

Euro:7.02

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V006A 	DE 180

ml  L. 15.300

Euro:7.90

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V007A 	DE 200

ml  L. 17.000

Euro:8.78

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V008A 	DE 225

ml  L. 19.100

Euro:9.86

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V009A 	DE 250

ml  L. 21.300

Euro:11.00

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V010A 	DE 280

ml  L. 23.800

Euro:12.29

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V011A 	DE 315

ml  L. 26.800

Euro:13.84

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V012A 	DE 355

ml  L. 30.200

Euro:15.59

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V013A 	DE 400

ml  L. 34.000

Euro:17.56

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V014A 	DE 450

ml  L. 38.200

Euro:19.73

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V015A 	DE 500

ml  L. 42.500

Euro:21.95

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V016A 	DE 560

ml  L. 47.600

Euro:24.58

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V017A 	DE 630

ml  L. 53.500

Euro:27.63

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V018A 	DE 710

ml  L. 62.900

Euro:32.48

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V019A 	DE 800

ml  L. 68.000

Euro:35.12

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V020A 	DE 900

ml  L. 76.500

Euro:39.51

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V021A 	DE 1000

ml  L. 85.000

Euro:43.89

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V022A 	DE 1100

ml  L. 93.000

Euro:48.03

###### 06.C01A.P05A.V059A.V002A.V023A 	DE 1200

ml  L. 102.000

Euro:52.68

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A 	PN 6

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V001A 	DE 90

ml  L. 9.200

Euro:4.75

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V002A 	DE 110

ml  L. 11.200

Euro:5.78

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V003A 	DE 125

ml  L. 12.800

Euro:6.61

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V004A 	DE 140

ml  L. 14.300

Euro:7.38

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V005A 	DE 160

ml  L. 16.300

Euro:8.42

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V006A 	DE 180

ml  L. 18.400

Euro:9.50

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V007A 	DE 200

ml  L. 20.400

Euro:10.53

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V008A 	DE 225

ml  L. 23.000

Euro:11.88

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V009A 	DE 250

ml  L. 25.500

Euro:13.17

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V010A 	DE 280

ml  L. 28.600

Euro:14.77

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V011A 	DE 315

ml  L. 32.100

Euro:16.58

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V012A 	DE 355

ml  L. 36.200

Euro:18.69

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V013A 	DE 400

ml  L. 40.800

Euro:21.07

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V014A 	DE 450

ml  L. 45.900

Euro:23.70

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V015A 	DE 500

ml  L. 51.000

Euro:26.34

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V016A 	DE 560

ml  L. 57.100

Euro:29.49

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V017A 	DE 630

ml  L. 64.300

Euro:33.21

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V018A 	DE 710

ml  L. 72.400

Euro:37.39

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V019A 	DE 800

ml  L. 81.600

Euro:42.14

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V020A 	DE 900

ml  L. 91.800

Euro:47.41

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V021A 	DE 1000

ml  L. 102.000

Euro:52.68

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V022A 	DE 1100

ml  L. 112.000

Euro:57.84

###### 06.C01A.P05A.V059A.V003A.V023A 	DE 1200

ml  L. 122.400

Euro:63.21

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A 	PN 8

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V001A 	DE 90

ml  L. 9.900

Euro:5.11

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V002A 	DE 110

ml  L. 12.100

Euro:6.25

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V003A 	DE 125

ml  L. 13.800

Euro:7.13

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V004A 	DE 140

ml  L. 15.600

Euro:8.06

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V005A 	DE 160

ml  L. 17.700

Euro:9.14

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V006A 	DE 180

ml  L. 19.900

Euro:10.28

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V007A 	DE 200

ml  L. 22.100

Euro:11.41

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V008A 	DE 225

ml  L. 24.900

Euro:12.86

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V009A 	DE 250

ml  L. 27.600

Euro:14.25

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V010A 	DE 280

ml  L. 30.900

Euro:15.96

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V011A 	DE 315

ml  L. 34.800

Euro:17.97

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V012A 	DE 355

ml  L. 39.200

Euro:20.24

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V013A 	DE 400

ml  L. 44.200

Euro:22.83

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V014A 	DE 450

ml  L. 49.700

Euro:25.67

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V015A 	DE 500

ml  L. 55.200

Euro:28.51

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V016A 	DE 560

ml  L. 61.900

Euro:31.97

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V017A 	DE 630

ml  L. 69.600

Euro:35.94

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V018A 	DE 710

ml  L. 78.500

Euro:40.54

###### 06.C01A.P05A.V059A.V004A.V019A 	DE 800

ml  L. 88.400

Euro:45.65

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A 	PN 10

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V001A 	DE 90

ml  L. 10.700

Euro:5.53

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V002A 	DE 110

ml  L. 13.100

Euro:6.76

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V003A 	DE 125

ml  L. 14.900

Euro:7.69

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V004A 	DE 140

ml  L. 16.800

Euro:8.68

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V005A 	DE 160

ml  L. 19.000

Euro:9.81

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V006A 	DE 180

ml  L. 21.400

Euro:11.05

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V007A 	DE 200

ml  L. 23.800

Euro:12.29

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V008A 	DE 225

ml  L. 26.800

Euro:13.84

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V009A 	DE 250

ml  L. 29.800

Euro:15.39

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V010A 	DE 280

ml  L. 33.300

Euro:17.19

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V011A 	DE 315

ml  L. 37.500

Euro:19.37

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V012A 	DE 355

ml  L. 42.200

Euro:21.79

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V013A 	DE 400

ml  L. 47.600

Euro:24.58

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V014A 	DE 450

ml  L. 53.600

Euro:27.68

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V015A 	DE 500

ml  L. 59.500

Euro:30.73

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V016A 	DE 560

ml  L. 66.600

Euro:34.39

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V017A 	DE 630

ml  L. 75.000

Euro:38.73

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V018A 	DE 710

ml  L. 84.500

Euro:43.64

###### 06.C01A.P05A.V059A.V005A.V019A 	DE 800

ml  L. 95.200

Euro:49.17

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A 	PN 12,5

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V001A 	DE 90

ml  L. 13.000

Euro:6.71

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V002A 	DE 110

ml  L. 15.900

Euro:8.21

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V003A 	DE 125

ml  L. 18.100

Euro:9.35

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V004A 	DE 140

ml  L. 20.300

Euro:10.48

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V005A 	DE 160

ml  L. 23.100

Euro:11.93

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V006A 	DE 180

ml  L. 26.000

Euro:13.43

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V007A 	DE 200

ml  L. 28.900

Euro:14.92

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V008A 	DE 225

ml  L. 32.500

Euro:16.78

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V009A 	DE 250

ml  L. 36.100

Euro:18.64

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V010A 	DE 280

ml  L. 40.500

Euro:20.92

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V011A 	DE 315

ml  L. 45.500

Euro:23.49

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V012A 	DE 355

ml  L. 51.300

Euro:26.49

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V013A 	DE 400

ml  L. 57.800

Euro:29.85

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V014A 	DE 450

ml  L. 65.000

Euro:33.57

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V015A 	DE 500

ml  L. 72.200

Euro:37.29

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V016A 	DE 560

ml  L. 80.900

Euro:41.78

###### 06.C01A.P05A.V059A.V006A.V017A 	DE 630

ml  L. 91.000

Euro:46.99

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A 	PN 16

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V001A 	DE 90

ml  L. 15.300

Euro:7.90

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V002A 	DE 110

ml  L. 18.700

Euro:9.66

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V003A 	DE 125

ml  L. 21.200

Euro:10.95

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V004A 	DE 140

ml  L. 23.800

Euro:12.29

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V005A 	DE 160

ml  L. 27.200

Euro:14.05

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V006A 	DE 180

ml  L. 30.600

Euro:15.80

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V007A 	DE 200

ml  L. 34.000

Euro:17.56

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V008A 	DE 225

ml  L. 38.200

Euro:19.73

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V009A 	DE 250

ml  L. 42.500

Euro:21.95

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V010A 	DE 280

ml  L. 47.600

Euro:24.58

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V011A 	DE 315

ml  L. 53.500

Euro:27.63

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V012A 	DE 355

ml  L. 60.300

Euro:31.14

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V013A 	DE 400

ml  L. 68.000

Euro:35.12

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V014A 	DE 450

ml  L. 76.500

Euro:39.51

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V015A 	DE 500

ml  L. 85.000

Euro:43.89

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V016A 	DE 560

ml  L. 95.200

Euro:49.17

###### 06.C01A.P05A.V059A.V007A.V017A 	DE 630

ml  L. 107.100

Euro:55.31

###### 06.C01A.P05A.V059A.V008A 	PN 20

###### 06.C01A.P05A.V059A.V008A.V001A 	DE 90

ml  L. 22.200

Euro:11.46

###### 06.C01A.P05A.V059A.V008A.V002A 	DE 110

ml  L. 27.100

Euro:13.99

###### 06.C01A.P05A.V059A.V008A.V003A 	DE 125

ml  L. 30.800

Euro:15.91

###### 06.C01A.P05A.V059A.V008A.V004A 	DE 140

ml  L. 34.500

Euro:17.82

###### 06.C01A.P05A.V059A.V008A.V005A 	DE 160

ml  L. 39.400

Euro:20.35

###### 06.C01A.P05A.V059A.V008A.V006A 	DE 180

ml  L. 44.400

Euro:22.93

###### 06.C01A.P05A.V059A.V008A.V007A 	DE 200

ml  L. 49.300

Euro:25.46

###### 06.C01A.P05A.V059A.V008A.V008A 	DE 225

ml  L. 55.500

Euro:28.66

###### 06.C01A.P05A.V059A.V008A.V009A 	DE 250

ml  L. 61.600

Euro:31.81

###### 06.C01A.P05A.V059A.V008A.V010A 	DE 280

ml  L. 69.000

Euro:35.63

###### 06.C01A.P05A.V059A.V008A.V011A 	DE 315

ml  L. 77.600

Euro:40.08

###### 06.C01A.P05A.V059A.V008A.V012A 	DE 355

ml  L. 87.500

Euro:45.19

###### 06.C01A.P05A.V059A.V008A.V013A 	DE 400

ml  L. 98.600

Euro:50.92

###### 06.C01A.P05A.V059A.V009A 	PN 25

###### 06.C01A.P05A.V059A.V009A.V001A 	DE 90

ml  L. 29.100

Euro:15.03

###### 06.C01A.P05A.V059A.V009A.V002A 	DE 110

ml  L. 35.500

Euro:18.33

###### 06.C01A.P05A.V059A.V009A.V003A 	DE 125

ml  L. 40.400

Euro:20.86

###### 06.C01A.P05A.V059A.V009A.V004A 	DE 140

ml  L. 45.200

Euro:23.34

###### 06.C01A.P05A.V059A.V009A.V005A 	DE 160

ml  L. 51.700

Euro:26.70

###### 06.C01A.P05A.V059A.V009A.V006A 	DE 180

ml  L. 58.100

Euro:30.01

###### 06.C01A.P05A.V059A.V009A.V007A 	DE 200

ml  L. 64.600

Euro:33.36

###### 06.C01A.P05A.V059A.V009A.V008A 	DE 225

ml  L. 72.700

Euro:37.55

###### 06.C01A.P05A.V059A.V009A.V009A 	DE 250

ml  L. 80.800

Euro:41.73

###### 06.C01A.P05A.V059A.V009A.V010A 	DE 280

ml  L. 90.400

Euro:46.69

###### 06.C01A.P05A.V059A.V009A.V011A 	DE 315

ml  L. 101.700

Euro:52.52

###### 06.C01A.P05A.V059A.V009A.V012A 	DE 355

ml  L. 114.700

Euro:59.24

###### 06.C01A.P05A.V059A.V010A 	PN 32

###### 06.C01A.P05A.V059A.V010A.V001A 	DE 90

ml  L. 34.400

Euro:17.77

###### 06.C01A.P05A.V059A.V010A.V002A 	DE 110

ml  L. 42.100

Euro:21.74

###### 06.C01A.P05A.V059A.V010A.V003A 	DE 125

ml  L. 47.800

Euro:24.69

###### 06.C01A.P05A.V059A.V010A.V004A 	DE 140

ml  L. 53.500

Euro:27.63

###### 06.C01A.P05A.V059A.V010A.V005A 	DE 160

ml  L. 61.200

Euro:31.61

###### 06.C01A.P05A.V059A.V010A.V006A 	DE 180

ml  L. 68.900

Euro:35.58

###### 06.C01A.P05A.V059A.V010A.V007A 	DE 200

ml  L. 76.500

Euro:39.51

###### 06.C01A.P05A.V059A.V010A.V008A 	DE 225

ml  L. 86.100

Euro:44.47

###### 06.C01A.P05A.V059A.V010A.V009A 	DE 250

ml  L. 95.600

Euro:49.37

###### 06.C01A.P05A.V059A.V010A.V010A 	DE 280

ml  L. 107.100

Euro:55.31

###### 06.C01A.P05A.V059A.V010A.V011A 	DE 315

ml  L. 120.500

Euro:62.23

###### 06.C01A.P05A.V060A 	CURVE A 30° PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' - SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A 	PN 4

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V001A 	DE 160

cad  L. 44.200

Euro:22.83

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V002A 	DE 180

cad  L. 49.300

Euro:25.46

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V003A 	DE 200

cad  L. 57.000

Euro:29.44

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V004A 	DE 225

cad  L. 68.000

Euro:35.12

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V005A 	DE 250

cad  L. 79.100

Euro:40.85

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V006A 	DE 280

cad  L. 89.200

Euro:46.07

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V007A 	DE 315

cad  L. 106.200

Euro:54.85

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V008A 	DE 355

cad  L. 127.500

Euro:65.85

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V009A 	DE 400

cad  L. 161.500

Euro:83.41

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V010A 	DE 450

cad  L. 276.200

Euro:142.64

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V011A 	DE 500

cad  L. 335.800

Euro:173.43

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V012A 	DE 560

cad  L. 433.500

Euro:223.88

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V013A 	DE 630

cad  L. 488.900

Euro:252.49

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V014A 	DE 710

cad  L. 935.000

Euro:482.89

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V015A 	DE 800

cad  L. 1.232.500

Euro:636.53

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V016A 	DE 900

cad  L. 1.572.500

Euro:812.13

###### 06.C01A.P05A.V060A.V001A.V017A 	DE 1000

cad  L. 1.955.000

Euro:1009.67

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A 	PN 5

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V001A 	DE 160

cad  L. 54.000

Euro:27.89

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V002A 	DE 180

cad  L. 60.300

Euro:31.14

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V003A 	DE 200

cad  L. 68.000

Euro:35.12

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V004A 	DE 225

cad  L. 79.900

Euro:41.26

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V005A 	DE 250

cad  L. 99.400

Euro:51.33

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V006A 	DE 280

cad  L. 122.400

Euro:63.21

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V007A 	DE 315

cad  L. 156.800

Euro:80.98

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V008A 	DE 355

cad  L. 171.300

Euro:88.47

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V009A 	DE 400

cad  L. 226.500

Euro:116.98

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V010A 	DE 450

cad  L. 353.600

Euro:182.62

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V011A 	DE 500

cad  L. 397.400

Euro:205.24

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V012A 	DE 560

cad  L. 522.700

Euro:269.95

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V013A 	DE 630

cad  L. 667.200

Euro:344.58

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V014A 	DE 710

cad  L. 1.134.800

Euro:586.07

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V015A 	DE 800

cad  L. 1.496.000

Euro:772.62

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V016A 	DE 900

cad  L. 1.942.200

Euro:1003.06

###### 06.C01A.P05A.V060A.V002A.V017A 	DE 1000

cad  L. 2.414.000

Euro:1246.73

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A 	PN 6

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V001A 	DE 160

cad  L. 63.700

Euro:32.89

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V002A 	DE 180

cad  L. 71.400

Euro:36.87

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V003A 	DE 200

cad  L. 79.100

Euro:40.85

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V004A 	DE 225

cad  L. 91.800

Euro:47.41

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V005A 	DE 250

cad  L. 119.800

Euro:61.87

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V006A 	DE 280

cad  L. 155.500

Euro:80.31

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V007A 	DE 315

cad  L. 207.400

Euro:107.11

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V008A 	DE 355

cad  L. 215.000

Euro:111.04

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V009A 	DE 400

cad  L. 291.500

Euro:150.55

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V010A 	DE 450

cad  L. 430.900

Euro:222.54

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V011A 	DE 500

cad  L. 459.000

Euro:237.05

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V012A 	DE 560

cad  L. 612.000

Euro:316.07

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V013A 	DE 630

cad  L. 845.800

Euro:436.82

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V014A 	DE 710

cad  L. 1.334.500

Euro:689.21

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V015A 	DE 800

cad  L. 1.759.500

Euro:908.70

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V016A 	DE 900

cad  L. 2.312.000

Euro:1194.05

###### 06.C01A.P05A.V060A.V003A.V017A 	DE 1000

cad  L. 2.873.000

Euro:1483.78

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A 	PN 8

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A.V001A 	DE 160

cad  L. 74.000

Euro:38.22

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A.V002A 	DE 180

cad  L. 82.000

Euro:42.35

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A.V003A 	DE 200

cad  L. 91.800

Euro:47.41

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A.V004A 	DE 225

cad  L. 107.100

Euro:55.31

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A.V005A 	DE 250

cad  L. 146.600

Euro:75.71

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A.V006A 	DE 280

cad  L. 186.100

Euro:96.11

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A.V007A 	DE 315

cad  L. 235.400

Euro:121.57

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A.V008A 	DE 355

cad  L. 269.000

Euro:138.93

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A.V009A 	DE 400

cad  L. 362.500

Euro:187.21

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A.V010A 	DE 450

cad  L. 517.200

Euro:267.11

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A.V011A 	DE 500

cad  L. 599.200

Euro:309.46

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A.V012A 	DE 560

cad  L. 686.800

Euro:354.70

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A.V013A 	DE 630

cad  L. 681.900

Euro:352.17

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A.V014A 	DE 710

cad  L. 1.725.500

Euro:891.15

###### 06.C01A.P05A.V060A.V004A.V015A 	DE 800

cad  L. 2.273.800

Euro:1174.32

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A 	PN 10

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A.V001A 	DE 160

cad  L. 84.100

Euro:43.43

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A.V002A 	DE 180

cad  L. 92.700

Euro:47.87

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A.V003A 	DE 200

cad  L. 104.500

Euro:53.97

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A.V004A 	DE 225

cad  L. 122.400

Euro:63.21

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A.V005A 	DE 250

cad  L. 173.400

Euro:89.55

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A.V006A 	DE 280

cad  L. 216.700

Euro:111.92

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A.V007A 	DE 315

cad  L. 263.500

Euro:136.09

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A.V008A 	DE 355

cad  L. 323.000

Euro:166.81

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A.V009A 	DE 400

cad  L. 433.500

Euro:223.88

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A.V010A 	DE 450

cad  L. 603.500

Euro:311.68

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A.V011A 	DE 500

cad  L. 739.500

Euro:381.92

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A.V012A 	DE 560

cad  L. 761.600

Euro:393.33

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A.V013A 	DE 630

cad  L. 918.000

Euro:474.11

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A.V014A 	DE 710

cad  L. 2.116.500

Euro:1093.08

###### 06.C01A.P05A.V060A.V005A.V015A 	DE 800

cad  L. 2.788.000

Euro:1439.88

###### 06.C01A.P05A.V060A.V006A 	PN 12,5

###### 06.C01A.P05A.V060A.V006A.V001A 	DE 160

cad  L. 92.200

Euro:47.62

###### 06.C01A.P05A.V060A.V006A.V002A 	DE 180

cad  L. 100.300

Euro:51.80

###### 06.C01A.P05A.V060A.V006A.V003A 	DE 200

cad  L. 113.100

Euro:58.41

###### 06.C01A.P05A.V060A.V006A.V004A 	DE 225

cad  L. 134.300

Euro:69.36

###### 06.C01A.P05A.V060A.V006A.V005A 	DE 250

cad  L. 187.900

Euro:97.04

###### 06.C01A.P05A.V060A.V006A.V006A 	DE 280

cad  L. 244.400

Euro:126.22

###### 06.C01A.P05A.V060A.V006A.V007A 	DE 315

cad  L. 289.900

Euro:149.72

###### 06.C01A.P05A.V060A.V006A.V008A 	DE 355

cad  L. 365.500

Euro:188.76

###### 06.C01A.P05A.V060A.V006A.V009A 	DE 400

cad  L. 499.400

Euro:257.92

###### 06.C01A.P05A.V060A.V006A.V010A 	DE 450

cad  L. 637.500

Euro:329.24

###### 06.C01A.P05A.V060A.V006A.V011A 	DE 500

cad  L. 782.000

Euro:403.87

###### 06.C01A.P05A.V060A.V006A.V012A 	DE 560

cad  L. 950.300

Euro:490.79

###### 06.C01A.P05A.V060A.V006A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.143.200

Euro:590.41

###### 06.C01A.P05A.V060A.V007A 	PN 16

###### 06.C01A.P05A.V060A.V007A.V001A 	DE 160

cad  L. 100.300

Euro:51.80

###### 06.C01A.P05A.V060A.V007A.V002A 	DE 180

cad  L. 108.000

Euro:55.78

###### 06.C01A.P05A.V060A.V007A.V003A 	DE 200

cad  L. 121.600

Euro:62.80

###### 06.C01A.P05A.V060A.V007A.V004A 	DE 225

cad  L. 146.200

Euro:75.50

###### 06.C01A.P05A.V060A.V007A.V005A 	DE 250

cad  L. 202.300

Euro:104.48

###### 06.C01A.P05A.V060A.V007A.V006A 	DE 280

cad  L. 272.000

Euro:140.48

###### 06.C01A.P05A.V060A.V007A.V007A 	DE 315

cad  L. 316.200

Euro:163.30

###### 06.C01A.P05A.V060A.V007A.V008A 	DE 355

cad  L. 408.000

Euro:210.71

###### 06.C01A.P05A.V060A.V007A.V009A 	DE 400

cad  L. 565.200

Euro:291.90

###### 06.C01A.P05A.V060A.V007A.V010A 	DE 450

cad  L. 671.500

Euro:346.80

###### 06.C01A.P05A.V060A.V007A.V011A 	DE 500

cad  L. 824.500

Euro:425.82

###### 06.C01A.P05A.V060A.V007A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.139.000

Euro:588.24

###### 06.C01A.P05A.V060A.V007A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.368.500

Euro:706.77

###### 06.C01A.P05A.V060A.V008A 	PN 20

###### 06.C01A.P05A.V060A.V008A.V001A 	DE 160

cad  L. 122.000

Euro:63.01

###### 06.C01A.P05A.V060A.V008A.V002A 	DE 180

cad  L. 131.100

Euro:67.71

###### 06.C01A.P05A.V060A.V008A.V003A 	DE 200

cad  L. 147.700

Euro:76.28

###### 06.C01A.P05A.V060A.V008A.V004A 	DE 225

cad  L. 177.700

Euro:91.77

###### 06.C01A.P05A.V060A.V008A.V005A 	DE 250

cad  L. 245.700

Euro:126.89

###### 06.C01A.P05A.V060A.V008A.V006A 	DE 280

cad  L. 330.600

Euro:170.74

###### 06.C01A.P05A.V060A.V008A.V007A 	DE 315

cad  L. 384.200

Euro:198.42

###### 06.C01A.P05A.V060A.V008A.V008A 	DE 355

cad  L. 495.500

Euro:255.90

###### 06.C01A.P05A.V060A.V008A.V009A 	DE 400

cad  L. 686.400

Euro:354.49

###### 06.C01A.P05A.V060A.V008A.V010A 	DE 450

cad  L. 815.600

Euro:421.22

###### 06.C01A.P05A.V060A.V008A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.001.300

Euro:517.13

###### 06.C01A.P05A.V060A.V009A 	PN 25

###### 06.C01A.P05A.V060A.V009A.V001A 	DE 160

cad  L. 143.600

Euro:74.16

###### 06.C01A.P05A.V060A.V009A.V002A 	DE 180

cad  L. 154.300

Euro:79.69

###### 06.C01A.P05A.V060A.V009A.V003A 	DE 200

cad  L. 173.800

Euro:89.76

###### 06.C01A.P05A.V060A.V009A.V004A 	DE 225

cad  L. 209.100

Euro:107.99

###### 06.C01A.P05A.V060A.V009A.V005A 	DE 250

cad  L. 289.000

Euro:149.26

###### 06.C01A.P05A.V060A.V009A.V006A 	DE 280

cad  L. 389.300

Euro:201.06

###### 06.C01A.P05A.V060A.V009A.V007A 	DE 315

cad  L. 452.200

Euro:233.54

###### 06.C01A.P05A.V060A.V009A.V008A 	DE 355

cad  L. 583.100

Euro:301.15

###### 06.C01A.P05A.V060A.V009A.V009A 	DE 400

cad  L. 807.500

Euro:417.04

###### 06.C01A.P05A.V060A.V009A.V010A 	DE 450

cad  L. 959.600

Euro:495.59

###### 06.C01A.P05A.V060A.V009A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.178.100

Euro:608.44

###### 06.C01A.P05A.V060A.V010A 	PN 32

###### 06.C01A.P05A.V060A.V010A.V001A 	DE 160

cad  L. 167.400

Euro:86.45

###### 06.C01A.P05A.V060A.V010A.V002A 	DE 180

cad  L. 180.200

Euro:93.06

###### 06.C01A.P05A.V060A.V010A.V003A 	DE 200

cad  L. 202.700

Euro:104.68

###### 06.C01A.P05A.V060A.V010A.V004A 	DE 225

cad  L. 244.000

Euro:126.01

###### 06.C01A.P05A.V060A.V010A.V005A 	DE 250

cad  L. 337.400

Euro:174.25

###### 06.C01A.P05A.V060A.V010A.V006A 	DE 280

cad  L. 453.500

Euro:234.21

###### 06.C01A.P05A.V060A.V010A.V007A 	DE 315

cad  L. 527.000

Euro:272.17

###### 06.C01A.P05A.V060A.V010A.V008A 	DE 355

cad  L. 680.000

Euro:351.19

###### 06.C01A.P05A.V060A.V010A.V009A 	DE 400

cad  L. 942.600

Euro:486.81

###### 06.C01A.P05A.V060A.V010A.V010A 	DE 450

cad  L. 1.119.500

Euro:578.17

###### 06.C01A.P05A.V060A.V010A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.374.500

Euro:709.87

###### 06.C01A.P05A.V061A 	CURVE A 45° PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A 	PN 4

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V001A 	DE 160

cad  L. 81.600

Euro:42.14

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V002A 	DE 180

cad  L. 85.800

Euro:44.31

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V003A 	DE 200

cad  L. 90.100

Euro:46.53

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V004A 	DE 225

cad  L. 103.700

Euro:53.56

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V005A 	DE 250

cad  L. 112.200

Euro:57.95

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V006A 	DE 280

cad  L. 125.000

Euro:64.56

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V007A 	DE 315

cad  L. 144.500

Euro:74.63

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V008A 	DE 355

cad  L. 161.500

Euro:83.41

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V009A 	DE 400

cad  L. 212.500

Euro:109.75

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V010A 	DE 450

cad  L. 369.800

Euro:190.98

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V011A 	DE 500

cad  L. 454.800

Euro:234.88

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V012A 	DE 560

cad  L. 561.000

Euro:289.73

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V013A 	DE 630

cad  L. 782.000

Euro:403.87

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V014A 	DE 710

cad  L. 1.402.500

Euro:724.33

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V015A 	DE 800

cad  L. 1.844.500

Euro:952.60

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V016A 	DE 900

cad  L. 2.388.500

Euro:1233.56

###### 06.C01A.P05A.V061A.V001A.V017A 	DE 1000

cad  L. 2.992.000

Euro:1545.24

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A 	PN 5

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V001A 	DE 160

cad  L. 99.200

Euro:51.23

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V002A 	DE 180

cad  L. 104.300

Euro:53.87

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V003A 	DE 200

cad  L. 110.900

Euro:57.27

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V004A 	DE 225

cad  L. 127.900

Euro:66.05

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V005A 	DE 250

cad  L. 145.300

Euro:75.04

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V006A 	DE 280

cad  L. 166.600

Euro:86.04

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V007A 	DE 315

cad  L. 195.500

Euro:100.97

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V008A 	DE 355

cad  L. 225.200

Euro:116.31

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V009A 	DE 400

cad  L. 301.700

Euro:155.81

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V010A 	DE 450

cad  L. 480.200

Euro:248.00

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V011A 	DE 500

cad  L. 601.400

Euro:310.59

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V012A 	DE 560

cad  L. 677.900

Euro:350.11

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V013A 	DE 630

cad  L. 858.100

Euro:443.17

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V014A 	DE 710

cad  L. 1.700.000

Euro:877.98

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V015A 	DE 800

cad  L. 2.239.800

Euro:1156.76

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V016A 	DE 900

cad  L. 2.949.500

Euro:1523.29

###### 06.C01A.P05A.V061A.V002A.V017A 	DE 1000

cad  L. 3.697.500

Euro:1909.59

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A 	PN 6

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V001A 	DE 160

cad  L. 116.900

Euro:60.37

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V002A 	DE 180

cad  L. 122.800

Euro:63.42

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V003A 	DE 200

cad  L. 131.800

Euro:68.07

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V004A 	DE 225

cad  L. 152.200

Euro:78.60

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V005A 	DE 250

cad  L. 178.500

Euro:92.19

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V006A 	DE 280

cad  L. 208.200

Euro:107.53

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V007A 	DE 315

cad  L. 246.500

Euro:127.31

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V008A 	DE 355

cad  L. 289.000

Euro:149.26

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V009A 	DE 400

cad  L. 391.000

Euro:201.93

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V010A 	DE 450

cad  L. 590.800

Euro:305.12

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V011A 	DE 500

cad  L. 748.000

Euro:386.31

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V012A 	DE 560

cad  L. 794.800

Euro:410.48

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V013A 	DE 630

cad  L. 934.200

Euro:482.47

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V014A 	DE 710

cad  L. 1.997.500

Euro:1031.62

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V015A 	DE 800

cad  L. 2.635.000

Euro:1360.86

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V016A 	DE 900

cad  L. 3.510.500

Euro:1813.02

###### 06.C01A.P05A.V061A.V003A.V017A 	DE 1000

cad  L. 4.403.000

Euro:2273.96

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A 	PN 8

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A.V001A 	DE 160

cad  L. 132.800

Euro:68.58

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A.V002A 	DE 180

cad  L. 139.600

Euro:72.09

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A.V003A 	DE 200

cad  L. 152.100

Euro:78.55

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A.V004A 	DE 225

cad  L. 180.200

Euro:93.06

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A.V005A 	DE 250

cad  L. 205.300

Euro:106.03

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A.V006A 	DE 280

cad  L. 235.900

Euro:121.83

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A.V007A 	DE 315

cad  L. 284.900

Euro:147.14

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A.V008A 	DE 355

cad  L. 340.000

Euro:175.59

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A.V009A 	DE 400

cad  L. 452.600

Euro:233.75

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A.V010A 	DE 450

cad  L. 694.900

Euro:358.88

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A.V011A 	DE 500

cad  L. 873.400

Euro:451.07

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A.V012A 	DE 560

cad  L. 962.600

Euro:497.14

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.096.000

Euro:566.04

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A.V014A 	DE 710

cad  L. 2.584.000

Euro:1334.52

###### 06.C01A.P05A.V061A.V004A.V015A 	DE 800

cad  L. 3.408.500

Euro:1760.34

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A 	PN 10

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A.V001A 	DE 160

cad  L. 148.800

Euro:76.85

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A.V002A 	DE 180

cad  L. 156.400

Euro:80.77

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A.V003A 	DE 200

cad  L. 172.600

Euro:89.14

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A.V004A 	DE 225

cad  L. 208.300

Euro:107.58

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A.V005A 	DE 250

cad  L. 232.100

Euro:119.87

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A.V006A 	DE 280

cad  L. 263.500

Euro:136.09

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A.V007A 	DE 315

cad  L. 323.000

Euro:166.81

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A.V008A 	DE 355

cad  L. 391.000

Euro:201.93

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A.V009A 	DE 400

cad  L. 514.300

Euro:265.61

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A.V010A 	DE 450

cad  L. 799.000

Euro:412.65

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A.V011A 	DE 500

cad  L. 998.800

Euro:515.84

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.130.500

Euro:583.85

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.258.000

Euro:649.70

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A.V014A 	DE 710

cad  L. 3.170.500

Euro:1637.43

###### 06.C01A.P05A.V061A.V005A.V015A 	DE 800

cad  L. 4.182.000

Euro:2159.82

###### 06.C01A.P05A.V061A.V006A 	PN 12,5

###### 06.C01A.P05A.V061A.V006A.V001A 	DE 160

cad  L. 165.100

Euro:85.27

###### 06.C01A.P05A.V061A.V006A.V002A 	DE 180

cad  L. 173.600

Euro:89.66

###### 06.C01A.P05A.V061A.V006A.V003A 	DE 200

cad  L. 190.400

Euro:98.33

###### 06.C01A.P05A.V061A.V006A.V004A 	DE 225

cad  L. 230.800

Euro:119.19

###### 06.C01A.P05A.V061A.V006A.V005A 	DE 250

cad  L. 249.900

Euro:129.06

###### 06.C01A.P05A.V061A.V006A.V006A 	DE 280

cad  L. 296.700

Euro:153.23

###### 06.C01A.P05A.V061A.V006A.V007A 	DE 315

cad  L. 357.000

Euro:184.37

###### 06.C01A.P05A.V061A.V006A.V008A 	DE 355

cad  L. 442.000

Euro:228.27

###### 06.C01A.P05A.V061A.V006A.V009A 	DE 400

cad  L. 575.900

Euro:297.43

###### 06.C01A.P05A.V061A.V006A.V010A 	DE 450

cad  L. 903.100

Euro:466.41

###### 06.C01A.P05A.V061A.V006A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.132.600

Euro:584.94

###### 06.C01A.P05A.V061A.V006A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.408.900

Euro:727.64

###### 06.C01A.P05A.V061A.V006A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.568.300

Euro:809.96

###### 06.C01A.P05A.V061A.V007A 	PN 16

###### 06.C01A.P05A.V061A.V007A.V001A 	DE 160

cad  L. 181.500

Euro:93.74

###### 06.C01A.P05A.V061A.V007A.V002A 	DE 180

cad  L. 190.800

Euro:98.54

###### 06.C01A.P05A.V061A.V007A.V003A 	DE 200

cad  L. 208.300

Euro:107.58

###### 06.C01A.P05A.V061A.V007A.V004A 	DE 225

cad  L. 253.300

Euro:130.82

###### 06.C01A.P05A.V061A.V007A.V005A 	DE 250

cad  L. 267.800

Euro:138.31

###### 06.C01A.P05A.V061A.V007A.V006A 	DE 280

cad  L. 329.800

Euro:170.33

###### 06.C01A.P05A.V061A.V007A.V007A 	DE 315

cad  L. 391.000

Euro:201.93

###### 06.C01A.P05A.V061A.V007A.V008A 	DE 355

cad  L. 493.000

Euro:254.61

###### 06.C01A.P05A.V061A.V007A.V009A 	DE 400

cad  L. 637.500

Euro:329.24

###### 06.C01A.P05A.V061A.V007A.V010A 	DE 450

cad  L. 1.007.200

Euro:520.17

###### 06.C01A.P05A.V061A.V007A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.266.500

Euro:654.09

###### 06.C01A.P05A.V061A.V007A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.678.300

Euro:866.77

###### 06.C01A.P05A.V061A.V007A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.878.500

Euro:970.16

###### 06.C01A.P05A.V061A.V008A 	PN 20

###### 06.C01A.P05A.V061A.V008A.V001A 	DE 160

cad  L. 220.400

Euro:113.83

###### 06.C01A.P05A.V061A.V008A.V002A 	DE 180

cad  L. 231.800

Euro:119.71

###### 06.C01A.P05A.V061A.V008A.V003A 	DE 200

cad  L. 252.900

Euro:130.61

###### 06.C01A.P05A.V061A.V008A.V004A 	DE 225

cad  L. 307.700

Euro:158.91

###### 06.C01A.P05A.V061A.V008A.V005A 	DE 250

cad  L. 325.100

Euro:167.90

###### 06.C01A.P05A.V061A.V008A.V006A 	DE 280

cad  L. 400.800

Euro:206.99

###### 06.C01A.P05A.V061A.V008A.V007A 	DE 315

cad  L. 475.200

Euro:245.42

###### 06.C01A.P05A.V061A.V008A.V008A 	DE 355

cad  L. 598.200

Euro:308.94

###### 06.C01A.P05A.V061A.V008A.V009A 	DE 400

cad  L. 774.300

Euro:399.89

###### 06.C01A.P05A.V061A.V008A.V010A 	DE 450

cad  L. 1.223.200

Euro:631.73

###### 06.C01A.P05A.V061A.V008A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.538.100

Euro:794.36

###### 06.C01A.P05A.V061A.V009A 	PN 25

###### 06.C01A.P05A.V061A.V009A.V001A 	DE 160

cad  L. 259.200

Euro:133.86

###### 06.C01A.P05A.V061A.V009A.V002A 	DE 180

cad  L. 272.900

Euro:140.94

###### 06.C01A.P05A.V061A.V009A.V003A 	DE 200

cad  L. 297.500

Euro:153.64

###### 06.C01A.P05A.V061A.V009A.V004A 	DE 225

cad  L. 362.100

Euro:187.01

###### 06.C01A.P05A.V061A.V009A.V005A 	DE 250

cad  L. 382.500

Euro:197.54

###### 06.C01A.P05A.V061A.V009A.V006A 	DE 280

cad  L. 471.800

Euro:243.66

###### 06.C01A.P05A.V061A.V009A.V007A 	DE 315

cad  L. 559.300

Euro:288.85

###### 06.C01A.P05A.V061A.V009A.V008A 	DE 355

cad  L. 704.700

Euro:363.95

###### 06.C01A.P05A.V061A.V009A.V009A 	DE 400

cad  L. 911.200

Euro:470.59

###### 06.C01A.P05A.V061A.V009A.V010A 	DE 450

cad  L. 1.439.000

Euro:743.18

###### 06.C01A.P05A.V061A.V009A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.809.600

Euro:934.58

###### 06.C01A.P05A.V061A.V010A 	PN 32

###### 06.C01A.P05A.V061A.V010A.V001A 	DE 160

cad  L. 302.600

Euro:156.28

###### 06.C01A.P05A.V061A.V010A.V002A 	DE 180

cad  L. 318.300

Euro:164.39

###### 06.C01A.P05A.V061A.V010A.V003A 	DE 200

cad  L. 347.200

Euro:179.31

###### 06.C01A.P05A.V061A.V010A.V004A 	DE 225

cad  L. 422.500

Euro:218.20

###### 06.C01A.P05A.V061A.V010A.V005A 	DE 250

cad  L. 446.200

Euro:230.44

###### 06.C01A.P05A.V061A.V010A.V006A 	DE 280

cad  L. 550.000

Euro:284.05

###### 06.C01A.P05A.V061A.V010A.V007A 	DE 315

cad  L. 652.000

Euro:336.73

###### 06.C01A.P05A.V061A.V010A.V008A 	DE 355

cad  L. 822.000

Euro:424.53

###### 06.C01A.P05A.V061A.V010A.V009A 	DE 400

cad  L. 1.062.500

Euro:548.73

###### 06.C01A.P05A.V061A.V010A.V010A 	DE 450

cad  L. 1.678.800

Euro:867.03

###### 06.C01A.P05A.V061A.V010A.V011A 	DE 500

cad  L. 2.111.400

Euro:1090.45

###### 06.C01A.P05A.V062A 	CURVE A 60° PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A 	PN 4

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V001A 	DE 160

cad  L. 91.000

Euro:46.99

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V002A 	DE 180

cad  L. 95.200

Euro:49.17

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V003A 	DE 200

cad  L. 106.200

Euro:54.85

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V004A 	DE 225

cad  L. 119.000

Euro:61.46

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V005A 	DE 250

cad  L. 131.800

Euro:68.07

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V006A 	DE 280

cad  L. 144.500

Euro:74.63

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V007A 	DE 315

cad  L. 168.300

Euro:86.92

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V008A 	DE 355

cad  L. 178.500

Euro:92.19

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V009A 	DE 400

cad  L. 242.300

Euro:125.14

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V010A 	DE 450

cad  L. 392.700

Euro:202.81

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V011A 	DE 500

cad  L. 501.500

Euro:259.00

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V012A 	DE 560

cad  L. 658.700

Euro:340.19

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V013A 	DE 630

cad  L. 845.800

Euro:436.82

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V014A 	DE 710

cad  L. 1.547.000

Euro:798.96

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V015A 	DE 800

cad  L. 2.040.000

Euro:1053.57

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V016A 	DE 900

cad  L. 2.635.000

Euro:1360.86

###### 06.C01A.P05A.V062A.V001A.V017A 	DE 1000

cad  L. 3.298.000

Euro:1703.27

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A 	PN 5

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V001A 	DE 160

cad  L. 101.600

Euro:52.47

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V002A 	DE 180

cad  L. 107.500

Euro:55.52

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V003A 	DE 200

cad  L. 121.100

Euro:62.54

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V004A 	DE 225

cad  L. 137.300

Euro:70.91

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V005A 	DE 250

cad  L. 146.600

Euro:75.71

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V006A 	DE 280

cad  L. 180.200

Euro:93.06

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V007A 	DE 315

cad  L. 215.900

Euro:111.50

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V008A 	DE 355

cad  L. 246.900

Euro:127.51

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V009A 	DE 400

cad  L. 329.400

Euro:170.12

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V010A 	DE 450

cad  L. 532.100

Euro:274.81

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V011A 	DE 500

cad  L. 675.400

Euro:348.81

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V012A 	DE 560

cad  L. 784.100

Euro:404.95

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V013A 	DE 630

cad  L. 979.700

Euro:505.97

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V014A 	DE 710

cad  L. 1.878.500

Euro:970.16

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V015A 	DE 800

cad  L. 2.448.000

Euro:1264.29

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V016A 	DE 900

cad  L. 3.255.500

Euro:1681.32

###### 06.C01A.P05A.V062A.V002A.V017A 	DE 1000

cad  L. 4.071.500

Euro:2102.75

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A 	PN 6

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V001A 	DE 160

cad  L. 123.500

Euro:63.78

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V002A 	DE 180

cad  L. 129.000

Euro:66.62

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V003A 	DE 200

cad  L. 136.000

Euro:70.24

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V004A 	DE 225

cad  L. 155.600

Euro:80.36

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V005A 	DE 250

cad  L. 182.800

Euro:94.41

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V006A 	DE 280

cad  L. 215.900

Euro:111.50

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V007A 	DE 315

cad  L. 263.500

Euro:136.09

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V008A 	DE 355

cad  L. 315.400

Euro:162.89

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V009A 	DE 400

cad  L. 416.500

Euro:215.10

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V010A 	DE 450

cad  L. 671.500

Euro:346.80

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V011A 	DE 500

cad  L. 849.100

Euro:438.52

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V012A 	DE 560

cad  L. 909.500

Euro:469.72

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.113.500

Euro:575.07

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V014A 	DE 710

cad  L. 2.210.000

Euro:1141.37

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V015A 	DE 800

cad  L. 2.856.000

Euro:1475.00

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V016A 	DE 900

cad  L. 3.876.000

Euro:2001.79

###### 06.C01A.P05A.V062A.V003A.V017A 	DE 1000

cad  L. 4.845.000

Euro:2502.23

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A 	PN 8

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A.V001A 	DE 160

cad  L. 141.400

Euro:73.03

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A.V002A 	DE 180

cad  L. 147.800

Euro:76.33

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A.V003A 	DE 200

cad  L. 163.300

Euro:84.34

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A.V004A 	DE 225

cad  L. 190.800

Euro:98.54

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A.V005A 	DE 250

cad  L. 212.900

Euro:109.95

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A.V006A 	DE 280

cad  L. 240.500

Euro:124.21

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A.V007A 	DE 315

cad  L. 291.100

Euro:150.34

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A.V008A 	DE 355

cad  L. 356.600

Euro:184.17

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A.V009A 	DE 400

cad  L. 469.600

Euro:242.53

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A.V010A 	DE 450

cad  L. 782.000

Euro:403.87

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.002.500

Euro:517.75

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.032.800

Euro:533.39

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.279.300

Euro:660.70

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A.V014A 	DE 710

cad  L. 2.860.300

Euro:1477.22

###### 06.C01A.P05A.V062A.V004A.V015A 	DE 800

cad  L. 3.695.400

Euro:1908.51

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A 	PN 10

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A.V001A 	DE 160

cad  L. 159.400

Euro:82.32

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A.V002A 	DE 180

cad  L. 166.600

Euro:86.04

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A.V003A 	DE 200

cad  L. 185.100

Euro:95.59

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A.V004A 	DE 225

cad  L. 215.500

Euro:111.29

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A.V005A 	DE 250

cad  L. 243.400

Euro:125.70

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A.V006A 	DE 280

cad  L. 265.200

Euro:136.96

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A.V007A 	DE 315

cad  L. 353.200

Euro:182.41

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A.V008A 	DE 355

cad  L. 397.800

Euro:205.45

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A.V009A 	DE 400

cad  L. 522.800

Euro:270.00

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A.V010A 	DE 450

cad  L. 892.500

Euro:460.94

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.156.000

Euro:597.02

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.156.000

Euro:597.02

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.445.000

Euro:746.28

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A.V014A 	DE 710

cad  L. 3.510.500

Euro:1813.02

###### 06.C01A.P05A.V062A.V005A.V015A 	DE 800

cad  L. 4.534.800

Euro:2342.03

###### 06.C01A.P05A.V062A.V006A 	PN 12,5

###### 06.C01A.P05A.V062A.V006A.V001A 	DE 160

cad  L. 180.300

Euro:93.12

###### 06.C01A.P05A.V062A.V006A.V002A 	DE 180

cad  L. 188.400

Euro:97.30

###### 06.C01A.P05A.V062A.V006A.V003A 	DE 200

cad  L. 208.800

Euro:107.84

###### 06.C01A.P05A.V062A.V006A.V004A 	DE 225

cad  L. 243.400

Euro:125.70

###### 06.C01A.P05A.V062A.V006A.V005A 	DE 250

cad  L. 262.900

Euro:135.78

###### 06.C01A.P05A.V062A.V006A.V006A 	DE 280

cad  L. 312.200

Euro:161.24

###### 06.C01A.P05A.V062A.V006A.V007A 	DE 315

cad  L. 388.700

Euro:200.75

###### 06.C01A.P05A.V062A.V006A.V008A 	DE 355

cad  L. 506.900

Euro:261.79

###### 06.C01A.P05A.V062A.V006A.V009A 	DE 400

cad  L. 652.400

Euro:336.94

###### 06.C01A.P05A.V062A.V006A.V010A 	DE 450

cad  L. 1.113.500

Euro:575.07

###### 06.C01A.P05A.V062A.V006A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.440.800

Euro:744.11

###### 06.C01A.P05A.V062A.V006A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.440.800

Euro:744.11

###### 06.C01A.P05A.V062A.V006A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.802.000

Euro:930.65

###### 06.C01A.P05A.V062A.V007A 	PN 16

###### 06.C01A.P05A.V062A.V007A.V001A 	DE 160

cad  L. 201.300

Euro:103.96

###### 06.C01A.P05A.V062A.V007A.V002A 	DE 180

cad  L. 210.200

Euro:108.56

###### 06.C01A.P05A.V062A.V007A.V003A 	DE 200

cad  L. 232.500

Euro:120.08

###### 06.C01A.P05A.V062A.V007A.V004A 	DE 225

cad  L. 271.100

Euro:140.01

###### 06.C01A.P05A.V062A.V007A.V005A 	DE 250

cad  L. 282.600

Euro:145.95

###### 06.C01A.P05A.V062A.V007A.V006A 	DE 280

cad  L. 343.400

Euro:177.35

###### 06.C01A.P05A.V062A.V007A.V007A 	DE 315

cad  L. 424.200

Euro:219.08

###### 06.C01A.P05A.V062A.V007A.V008A 	DE 355

cad  L. 580.100

Euro:299.59

###### 06.C01A.P05A.V062A.V007A.V009A 	DE 400

cad  L. 741.600

Euro:383.00

###### 06.C01A.P05A.V062A.V007A.V010A 	DE 450

cad  L. 1.334.500

Euro:689.21

###### 06.C01A.P05A.V062A.V007A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.725.500

Euro:891.15

###### 06.C01A.P05A.V062A.V007A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.725.500

Euro:891.15

###### 06.C01A.P05A.V062A.V007A.V013A 	DE 630

cad  L. 2.159.000

Euro:1115.03

###### 06.C01A.P05A.V062A.V008A 	PN 20

###### 06.C01A.P05A.V062A.V008A.V001A 	DE 160

cad  L. 244.400

Euro:126.22

###### 06.C01A.P05A.V062A.V008A.V002A 	DE 180

cad  L. 255.300

Euro:131.85

###### 06.C01A.P05A.V062A.V008A.V003A 	DE 200

cad  L. 282.300

Euro:145.79

###### 06.C01A.P05A.V062A.V008A.V004A 	DE 225

cad  L. 329.400

Euro:170.12

###### 06.C01A.P05A.V062A.V008A.V005A 	DE 250

cad  L. 343.200

Euro:177.25

###### 06.C01A.P05A.V062A.V008A.V006A 	DE 280

cad  L. 417.200

Euro:215.46

###### 06.C01A.P05A.V062A.V008A.V007A 	DE 315

cad  L. 515.400

Euro:266.18

###### 06.C01A.P05A.V062A.V008A.V008A 	DE 355

cad  L. 704.600

Euro:363.89

###### 06.C01A.P05A.V062A.V008A.V009A 	DE 400

cad  L. 900.800

Euro:465.22

###### 06.C01A.P05A.V062A.V009A 	PN 25

###### 06.C01A.P05A.V062A.V009A.V001A 	DE 160

cad  L. 287.600

Euro:148.53

###### 06.C01A.P05A.V062A.V009A.V002A 	DE 180

cad  L. 300.500

Euro:155.19

###### 06.C01A.P05A.V062A.V009A.V003A 	DE 200

cad  L. 332.200

Euro:171.57

###### 06.C01A.P05A.V062A.V009A.V004A 	DE 225

cad  L. 387.600

Euro:200.18

###### 06.C01A.P05A.V062A.V009A.V005A 	DE 250

cad  L. 403.800

Euro:208.54

###### 06.C01A.P05A.V062A.V009A.V006A 	DE 280

cad  L. 490.500

Euro:253.32

###### 06.C01A.P05A.V062A.V009A.V007A 	DE 315

cad  L. 606.500

Euro:313.23

###### 06.C01A.P05A.V062A.V009A.V008A 	DE 355

cad  L. 828.800

Euro:428.04

###### 06.C01A.P05A.V062A.V009A.V009A 	DE 400

cad  L. 1.060.000

Euro:547.44

###### 06.C01A.P05A.V062A.V010A 	PN 32

###### 06.C01A.P05A.V062A.V010A.V001A 	DE 160

cad  L. 335.600

Euro:173.32

###### 06.C01A.P05A.V062A.V010A.V002A 	DE 180

cad  L. 351.300

Euro:181.43

###### 06.C01A.P05A.V062A.V010A.V003A 	DE 200

cad  L. 387.900

Euro:200.33

###### 06.C01A.P05A.V062A.V010A.V004A 	DE 225

cad  L. 452.200

Euro:233.54

###### 06.C01A.P05A.V062A.V010A.V005A 	DE 250

cad  L. 471.200

Euro:243.35

###### 06.C01A.P05A.V062A.V010A.V006A 	DE 280

cad  L. 572.500

Euro:295.67

###### 06.C01A.P05A.V062A.V010A.V007A 	DE 315

cad  L. 707.200

Euro:365.24

###### 06.C01A.P05A.V062A.V010A.V008A 	DE 355

cad  L. 967.300

Euro:499.57

###### 06.C01A.P05A.V062A.V010A.V009A 	DE 400

cad  L. 1.236.300

Euro:638.49

###### 06.C01A.P05A.V063A 	CURVE A 90° PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A 	PN 4

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V001A 	DE 160

cad  L. 110.500

Euro:57.07

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V002A 	DE 180

cad  L. 114.800

Euro:59.29

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V003A 	DE 200

cad  L. 128.300

Euro:66.26

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V004A 	DE 225

cad  L. 144.500

Euro:74.63

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V005A 	DE 250

cad  L. 153.000

Euro:79.02

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V006A 	DE 280

cad  L. 176.000

Euro:90.89

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V007A 	DE 315

cad  L. 204.000

Euro:105.36

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V008A 	DE 355

cad  L. 216.800

Euro:111.97

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V009A 	DE 400

cad  L. 289.000

Euro:149.26

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V010A 	DE 450

cad  L. 412.200

Euro:212.88

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V011A 	DE 500

cad  L. 544.000

Euro:280.95

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V012A 	DE 560

cad  L. 760.800

Euro:392.92

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V013A 	DE 630

cad  L. 909.500

Euro:469.72

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V014A 	DE 710

cad  L. 1.870.000

Euro:965.77

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V015A 	DE 800

cad  L. 2.465.000

Euro:1273.07

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V016A 	DE 900

cad  L. 3.187.500

Euro:1646.21

###### 06.C01A.P05A.V063A.V001A.V017A 	DE 1000

cad  L. 3.995.000

Euro:2063.24

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A 	PN 5

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V001A 	DE 160

cad  L. 120.300

Euro:62.13

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V002A 	DE 180

cad  L. 125.000

Euro:64.56

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V003A 	DE 200

cad  L. 139.800

Euro:72.20

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V004A 	DE 225

cad  L. 162.300

Euro:83.82

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V005A 	DE 250

cad  L. 170.000

Euro:87.79

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V006A 	DE 280

cad  L. 204.000

Euro:105.36

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V007A 	DE 315

cad  L. 246.500

Euro:127.31

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V008A 	DE 355

cad  L. 290.300

Euro:149.93

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V009A 	DE 400

cad  L. 378.300

Euro:195.37

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V010A 	DE 450

cad  L. 578.000

Euro:298.51

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V011A 	DE 500

cad  L. 752.200

Euro:388.48

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V012A 	DE 560

cad  L. 894.600

Euro:462.02

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.105.000

Euro:570.68

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V014A 	DE 710

cad  L. 2.273.800

Euro:1174.32

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V015A 	DE 800

cad  L. 2.975.000

Euro:1536.46

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V016A 	DE 900

cad  L. 3.937.600

Euro:2033.60

###### 06.C01A.P05A.V063A.V002A.V017A 	DE 1000

cad  L. 4.934.300

Euro:2548.35

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A 	PN 6

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V001A 	DE 160

cad  L. 130.000

Euro:67.14

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V002A 	DE 180

cad  L. 135.200

Euro:69.82

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V003A 	DE 200

cad  L. 151.300

Euro:78.14

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V004A 	DE 225

cad  L. 180.200

Euro:93.06

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V005A 	DE 250

cad  L. 187.000

Euro:96.58

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V006A 	DE 280

cad  L. 232.000

Euro:119.82

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V007A 	DE 315

cad  L. 289.000

Euro:149.26

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V008A 	DE 355

cad  L. 363.800

Euro:187.89

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V009A 	DE 400

cad  L. 467.500

Euro:241.44

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V010A 	DE 450

cad  L. 743.800

Euro:384.14

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V011A 	DE 500

cad  L. 960.500

Euro:496.06

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.028.500

Euro:531.17

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.300.500

Euro:671.65

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V014A 	DE 710

cad  L. 2.677.500

Euro:1382.81

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V015A 	DE 800

cad  L. 3.485.000

Euro:1799.85

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V016A 	DE 900

cad  L. 4.687.800

Euro:2421.05

###### 06.C01A.P05A.V063A.V003A.V017A 	DE 1000

cad  L. 5.873.500

Euro:3033.41

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A 	PN 8

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A.V001A 	DE 160

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A.V002A 	DE 180

cad  L. 156.000

Euro:80.57

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A.V003A 	DE 200

cad  L. 174.500

Euro:90.12

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A.V004A 	DE 225

cad  L. 201.500

Euro:104.07

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A.V005A 	DE 250

cad  L. 220.600

Euro:113.93

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A.V006A 	DE 280

cad  L. 265.200

Euro:136.96

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A.V007A 	DE 315

cad  L. 336.200

Euro:173.63

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A.V008A 	DE 355

cad  L. 419.900

Euro:216.86

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A.V009A 	DE 400

cad  L. 539.800

Euro:278.78

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A.V010A 	DE 450

cad  L. 860.600

Euro:444.46

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.207.000

Euro:623.36

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.355.800

Euro:700.21

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.776.500

Euro:917.48

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A.V014A 	DE 710

cad  L. 3.463.800

Euro:1788.90

###### 06.C01A.P05A.V063A.V004A.V015A 	DE 800

cad  L. 4.509.200

Euro:2328.81

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A 	PN 10

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A.V001A 	DE 160

cad  L. 170.000

Euro:87.79

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A.V002A 	DE 180

cad  L. 176.800

Euro:91.31

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A.V003A 	DE 200

cad  L. 197.600

Euro:102.05

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A.V004A 	DE 225

cad  L. 222.700

Euro:115.01

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A.V005A 	DE 250

cad  L. 254.100

Euro:131.23

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A.V006A 	DE 280

cad  L. 298.300

Euro:154.06

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A.V007A 	DE 315

cad  L. 383.300

Euro:197.96

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A.V008A 	DE 355

cad  L. 476.000

Euro:245.83

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A.V009A 	DE 400

cad  L. 612.000

Euro:316.07

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A.V010A 	DE 450

cad  L. 977.500

Euro:504.84

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.453.500

Euro:750.67

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.683.000

Euro:869.19

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A.V013A 	DE 630

cad  L. 2.252.500

Euro:1163.32

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A.V014A 	DE 710

cad  L. 4.250.000

Euro:2194.94

###### 06.C01A.P05A.V063A.V005A.V015A 	DE 800

cad  L. 5.533.500

Euro:2857.81

###### 06.C01A.P05A.V063A.V006A 	PN 12,5

###### 06.C01A.P05A.V063A.V006A.V001A 	DE 160

cad  L. 195.500

Euro:100.97

###### 06.C01A.P05A.V063A.V006A.V002A 	DE 180

cad  L. 203.100

Euro:104.89

###### 06.C01A.P05A.V063A.V006A.V003A 	DE 200

cad  L. 227.200

Euro:117.34

###### 06.C01A.P05A.V063A.V006A.V004A 	DE 225

cad  L. 255.900

Euro:132.16

###### 06.C01A.P05A.V063A.V006A.V005A 	DE 250

cad  L. 275.800

Euro:142.44

###### 06.C01A.P05A.V063A.V006A.V006A 	DE 280

cad  L. 327.700

Euro:169.24

###### 06.C01A.P05A.V063A.V006A.V007A 	DE 315

cad  L. 420.300

Euro:217.07

###### 06.C01A.P05A.V063A.V006A.V008A 	DE 355

cad  L. 571.600

Euro:295.21

###### 06.C01A.P05A.V063A.V006A.V009A 	DE 400

cad  L. 728.900

Euro:376.44

###### 06.C01A.P05A.V063A.V006A.V010A 	DE 450

cad  L. 1.168.800

Euro:603.63

###### 06.C01A.P05A.V063A.V006A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.746.800

Euro:902.15

###### 06.C01A.P05A.V063A.V006A.V012A 	DE 560

cad  L. 2.097.400

Euro:1083.22

###### 06.C01A.P05A.V063A.V006A.V013A 	DE 630

cad  L. 2.809.200

Euro:1450.83

###### 06.C01A.P05A.V063A.V007A 	PN 16

###### 06.C01A.P05A.V063A.V007A.V001A 	DE 160

cad  L. 221.000

Euro:114.14

###### 06.C01A.P05A.V063A.V007A.V002A 	DE 180

cad  L. 229.500

Euro:118.53

###### 06.C01A.P05A.V063A.V007A.V003A 	DE 200

cad  L. 256.700

Euro:132.57

###### 06.C01A.P05A.V063A.V007A.V004A 	DE 225

cad  L. 289.000

Euro:149.26

###### 06.C01A.P05A.V063A.V007A.V005A 	DE 250

cad  L. 297.500

Euro:153.64

###### 06.C01A.P05A.V063A.V007A.V006A 	DE 280

cad  L. 357.000

Euro:184.37

###### 06.C01A.P05A.V063A.V007A.V007A 	DE 315

cad  L. 457.300

Euro:236.17

###### 06.C01A.P05A.V063A.V007A.V008A 	DE 355

cad  L. 667.200

Euro:344.58

###### 06.C01A.P05A.V063A.V007A.V009A 	DE 400

cad  L. 845.800

Euro:436.82

###### 06.C01A.P05A.V063A.V007A.V010A 	DE 450

cad  L. 1.360.000

Euro:702.38

###### 06.C01A.P05A.V063A.V007A.V011A 	DE 500

cad  L. 2.040.000

Euro:1053.57

###### 06.C01A.P05A.V063A.V007A.V012A 	DE 560

cad  L. 2.511.800

Euro:1297.24

###### 06.C01A.P05A.V063A.V007A.V013A 	DE 630

cad  L. 3.366.000

Euro:1738.39

###### 06.C01A.P05A.V063A.V008A 	PN 20

###### 06.C01A.P05A.V063A.V008A.V001A 	DE 160

cad  L. 268.400

Euro:138.62

###### 06.C01A.P05A.V063A.V008A.V002A 	DE 180

cad  L. 278.800

Euro:143.99

###### 06.C01A.P05A.V063A.V008A.V003A 	DE 200

cad  L. 311.700

Euro:160.98

###### 06.C01A.P05A.V063A.V008A.V004A 	DE 225

cad  L. 351.000

Euro:181.28

###### 06.C01A.P05A.V063A.V008A.V005A 	DE 250

cad  L. 361.200

Euro:186.54

###### 06.C01A.P05A.V063A.V008A.V006A 	DE 280

cad  L. 433.500

Euro:223.88

###### 06.C01A.P05A.V063A.V008A.V007A 	DE 315

cad  L. 555.500

Euro:286.89

###### 06.C01A.P05A.V063A.V008A.V008A 	DE 355

cad  L. 810.500

Euro:418.59

###### 06.C01A.P05A.V063A.V008A.V009A 	DE 400

cad  L. 1.027.200

Euro:530.50

###### 06.C01A.P05A.V063A.V008A.V010A 	DE 450

cad  L. 1.651.500

Euro:852.93

###### 06.C01A.P05A.V063A.V008A.V011A 	DE 500

cad  L. 2.477.400

Euro:1279.47

###### 06.C01A.P05A.V063A.V009A 	PN 25

###### 06.C01A.P05A.V063A.V009A.V001A 	DE 160

cad  L. 315.800

Euro:163.09

###### 06.C01A.P05A.V063A.V009A.V002A 	DE 180

cad  L. 328.100

Euro:169.45

###### 06.C01A.P05A.V063A.V009A.V003A 	DE 200

cad  L. 366.800

Euro:189.44

###### 06.C01A.P05A.V063A.V009A.V004A 	DE 225

cad  L. 413.100

Euro:213.35

###### 06.C01A.P05A.V063A.V009A.V005A 	DE 250

cad  L. 425.000

Euro:219.49

###### 06.C01A.P05A.V063A.V009A.V006A 	DE 280

cad  L. 510.000

Euro:263.39

###### 06.C01A.P05A.V063A.V009A.V007A 	DE 315

cad  L. 653.600

Euro:337.56

###### 06.C01A.P05A.V063A.V009A.V008A 	DE 355

cad  L. 953.700

Euro:492.54

###### 06.C01A.P05A.V063A.V009A.V009A 	DE 400

cad  L. 1.208.700

Euro:624.24

###### 06.C01A.P05A.V063A.V009A.V010A 	DE 450

cad  L. 1.943.100

Euro:1003.53

###### 06.C01A.P05A.V063A.V009A.V011A 	DE 500

cad  L. 2.914.600

Euro:1505.26

###### 06.C01A.P05A.V063A.V010A 	PN 32

###### 06.C01A.P05A.V063A.V010A.V001A 	DE 160

cad  L. 368.500

Euro:190.31

###### 06.C01A.P05A.V063A.V010A.V002A 	DE 180

cad  L. 382.500

Euro:197.54

###### 06.C01A.P05A.V063A.V010A.V003A 	DE 200

cad  L. 428.400

Euro:221.25

###### 06.C01A.P05A.V063A.V010A.V004A 	DE 225

cad  L. 482.000

Euro:248.93

###### 06.C01A.P05A.V063A.V010A.V005A 	DE 250

cad  L. 496.000

Euro:256.16

###### 06.C01A.P05A.V063A.V010A.V006A 	DE 280

cad  L. 595.000

Euro:307.29

###### 06.C01A.P05A.V063A.V010A.V007A 	DE 315

cad  L. 762.500

Euro:393.79

###### 06.C01A.P05A.V063A.V010A.V008A 	DE 355

cad  L. 1.112.700

Euro:574.66

###### 06.C01A.P05A.V063A.V010A.V009A 	DE 400

cad  L. 1.410.200

Euro:728.31

###### 06.C01A.P05A.V063A.V010A.V010A 	DE 450

cad  L. 2.267.000

Euro:1170.81

###### 06.C01A.P05A.V063A.V010A.V011A 	DE 500

cad  L. 3.400.000

Euro:1755.95

###### 06.C01A.P05A.V064A 	TEE A  90° PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A 	PN 4

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V001A 	DE 160

cad  L. 80.800

Euro:41.73

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V002A 	DE 180

cad  L. 89.200

Euro:46.07

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V003A 	DE 200

cad  L. 93.500

Euro:48.29

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V004A 	DE 225

cad  L. 133.900

Euro:69.15

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V005A 	DE 250

cad  L. 153.000

Euro:79.02

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V006A 	DE 280

cad  L. 174.200

Euro:89.97

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V007A 	DE 315

cad  L. 204.000

Euro:105.36

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V008A 	DE 355

cad  L. 272.000

Euro:140.48

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V009A 	DE 400

cad  L. 391.000

Euro:201.93

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V010A 	DE 450

cad  L. 561.000

Euro:289.73

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V011A 	DE 500

cad  L. 782.000

Euro:403.87

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.003.000

Euro:518.01

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.147.500

Euro:592.63

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V014A 	DE 710

cad  L. 2.125.000

Euro:1097.47

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V015A 	DE 800

cad  L. 2.380.000

Euro:1229.17

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V016A 	DE 900

cad  L. 3.485.000

Euro:1799.85

###### 06.C01A.P05A.V064A.V001A.V017A 	DE 1000

cad  L. 4.845.000

Euro:2502.23

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A 	PN 5

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V001A 	DE 160

cad  L. 98.200

Euro:50.72

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V002A 	DE 180

cad  L. 108.400

Euro:55.98

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V003A 	DE 200

cad  L. 113.900

Euro:58.82

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V004A 	DE 225

cad  L. 162.400

Euro:83.87

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V005A 	DE 250

cad  L. 174.200

Euro:89.97

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V006A 	DE 280

cad  L. 202.700

Euro:104.68

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V007A 	DE 315

cad  L. 241.800

Euro:124.88

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V008A 	DE 355

cad  L. 323.000

Euro:166.81

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V009A 	DE 400

cad  L. 454.800

Euro:234.88

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V010A 	DE 450

cad  L. 641.800

Euro:331.46

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V011A 	DE 500

cad  L. 820.300

Euro:423.65

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.054.000

Euro:544.34

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.326.000

Euro:684.82

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V014A 	DE 710

cad  L. 2.210.000

Euro:1141.37

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V015A 	DE 800

cad  L. 2.635.000

Euro:1360.86

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V016A 	DE 900

cad  L. 4.305.200

Euro:2223.45

###### 06.C01A.P05A.V064A.V002A.V017A 	DE 1000

cad  L. 5.984.000

Euro:3090.48

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A 	PN 6

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V001A 	DE 160

cad  L. 115.600

Euro:59.70

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V002A 	DE 180

cad  L. 127.500

Euro:65.85

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V003A 	DE 200

cad  L. 134.300

Euro:69.36

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V004A 	DE 225

cad  L. 191.200

Euro:98.75

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V005A 	DE 250

cad  L. 195.500

Euro:100.97

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V006A 	DE 280

cad  L. 231.200

Euro:119.40

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V007A 	DE 315

cad  L. 279.600

Euro:144.40

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V008A 	DE 355

cad  L. 374.000

Euro:193.15

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V009A 	DE 400

cad  L. 518.500

Euro:267.78

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V010A 	DE 450

cad  L. 722.500

Euro:373.14

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V011A 	DE 500

cad  L. 858.500

Euro:443.38

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.105.000

Euro:570.68

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.504.500

Euro:777.01

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V014A 	DE 710

cad  L. 2.295.000

Euro:1185.27

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V015A 	DE 800

cad  L. 2.890.000

Euro:1492.56

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V016A 	DE 900

cad  L. 5.125.500

Euro:2647.09

###### 06.C01A.P05A.V064A.V003A.V017A 	DE 1000

cad  L. 7.123.000

Euro:3678.72

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A 	PN 8

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A.V001A 	DE 160

cad  L. 131.300

Euro:67.81

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A.V002A 	DE 180

cad  L. 144.900

Euro:74.83

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A.V003A 	DE 200

cad  L. 152.100

Euro:78.55

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A.V004A 	DE 225

cad  L. 217.600

Euro:112.38

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A.V005A 	DE 250

cad  L. 23.700

Euro:12.24

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A.V006A 	DE 280

cad  L. 287.700

Euro:148.58

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A.V007A 	DE 315

cad  L. 365.100

Euro:188.56

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A.V008A 	DE 355

cad  L. 467.500

Euro:241.44

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A.V009A 	DE 400

cad  L. 618.400

Euro:319.38

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A.V010A 	DE 450

cad  L. 784.100

Euro:404.95

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A.V011A 	DE 500

cad  L. 986.000

Euro:509.23

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.445.000

Euro:746.28

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A.V013A 	DE 630

cad  L. 2.023.000

Euro:1044.79

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A.V014A 	DE 710

cad  L. 2.968.600

Euro:1533.15

###### 06.C01A.P05A.V064A.V004A.V015A 	DE 800

cad  L. 3.740.000

Euro:1931.55

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A 	PN 10

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A.V001A 	DE 160

cad  L. 147.000

Euro:75.92

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A.V002A 	DE 180

cad  L. 162.300

Euro:83.82

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A.V003A 	DE 200

cad  L. 170.000

Euro:87.79

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A.V004A 	DE 225

cad  L. 244.000

Euro:126.01

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A.V005A 	DE 250

cad  L. 272.000

Euro:140.48

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A.V006A 	DE 280

cad  L. 344.200

Euro:177.76

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A.V007A 	DE 315

cad  L. 450.500

Euro:232.66

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A.V008A 	DE 355

cad  L. 561.000

Euro:289.73

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A.V009A 	DE 400

cad  L. 718.200

Euro:370.92

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A.V010A 	DE 450

cad  L. 845.700

Euro:436.77

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.113.500

Euro:575.07

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.785.000

Euro:921.87

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A.V013A 	DE 630

cad  L. 2.541.500

Euro:1312.57

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A.V014A 	DE 710

cad  L. 3.642.200

Euro:1881.04

###### 06.C01A.P05A.V064A.V005A.V015A 	DE 800

cad  L. 4.590.000

Euro:2370.54

###### 06.C01A.P05A.V064A.V006A 	PN 12,5

###### 06.C01A.P05A.V064A.V006A.V001A 	DE 160

cad  L. 174.500

Euro:90.12

###### 06.C01A.P05A.V064A.V006A.V002A 	DE 180

cad  L. 192.700

Euro:99.52

###### 06.C01A.P05A.V064A.V006A.V003A 	DE 200

cad  L. 201.900

Euro:104.27

###### 06.C01A.P05A.V064A.V006A.V004A 	DE 225

cad  L. 289.400

Euro:149.46

###### 06.C01A.P05A.V064A.V006A.V005A 	DE 250

cad  L. 311.500

Euro:160.88

###### 06.C01A.P05A.V064A.V006A.V006A 	DE 280

cad  L. 383.800

Euro:198.22

###### 06.C01A.P05A.V064A.V006A.V007A 	DE 315

cad  L. 484.500

Euro:250.22

###### 06.C01A.P05A.V064A.V006A.V008A 	DE 355

cad  L. 629.000

Euro:324.85

###### 06.C01A.P05A.V064A.V006A.V009A 	DE 400

cad  L. 826.600

Euro:426.90

###### 06.C01A.P05A.V064A.V006A.V010A 	DE 450

cad  L. 1.039.100

Euro:536.65

###### 06.C01A.P05A.V064A.V006A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.398.200

Euro:722.11

###### 06.C01A.P05A.V064A.V006A.V012A 	DE 560

cad  L. 2.224.500

Euro:1148.86

###### 06.C01A.P05A.V064A.V006A.V013A 	DE 630

cad  L. 3.166.200

Euro:1635.20

###### 06.C01A.P05A.V064A.V007A 	PN 16

###### 06.C01A.P05A.V064A.V007A.V001A 	DE 160

cad  L. 201.900

Euro:104.27

###### 06.C01A.P05A.V064A.V007A.V002A 	DE 180

cad  L. 223.100

Euro:115.22

###### 06.C01A.P05A.V064A.V007A.V003A 	DE 200

cad  L. 233.800

Euro:120.75

###### 06.C01A.P05A.V064A.V007A.V004A 	DE 225

cad  L. 334.900

Euro:172.96

###### 06.C01A.P05A.V064A.V007A.V005A 	DE 250

cad  L. 351.000

Euro:181.28

###### 06.C01A.P05A.V064A.V007A.V006A 	DE 280

cad  L. 423.300

Euro:218.62

###### 06.C01A.P05A.V064A.V007A.V007A 	DE 315

cad  L. 518.500

Euro:267.78

###### 06.C01A.P05A.V064A.V007A.V008A 	DE 355

cad  L. 697.000

Euro:359.97

###### 06.C01A.P05A.V064A.V007A.V009A 	DE 400

cad  L. 935.000

Euro:482.89

###### 06.C01A.P05A.V064A.V007A.V010A 	DE 450

cad  L. 1.232.500

Euro:636.53

###### 06.C01A.P05A.V064A.V007A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.683.000

Euro:869.19

###### 06.C01A.P05A.V064A.V007A.V012A 	DE 560

cad  L. 2.664.700

Euro:1376.20

###### 06.C01A.P05A.V064A.V007A.V013A 	DE 630

cad  L. 3.791.000

Euro:1957.89

###### 06.C01A.P05A.V064A.V008A 	PN 20

###### 06.C01A.P05A.V064A.V008A.V001A 	DE 160

cad  L. 245.200

Euro:126.63

###### 06.C01A.P05A.V064A.V008A.V002A 	DE 180

cad  L. 270.900

Euro:139.91

###### 06.C01A.P05A.V064A.V008A.V003A 	DE 200

cad  L. 283.900

Euro:146.62

###### 06.C01A.P05A.V064A.V008A.V004A 	DE 225

cad  L. 406.700

Euro:210.04

###### 06.C01A.P05A.V064A.V008A.V005A 	DE 250

cad  L. 426.300

Euro:220.16

###### 06.C01A.P05A.V064A.V008A.V006A 	DE 280

cad  L. 514.200

Euro:265.56

###### 06.C01A.P05A.V064A.V008A.V007A 	DE 315

cad  L. 629.900

Euro:325.32

###### 06.C01A.P05A.V064A.V008A.V008A 	DE 355

cad  L. 846.600

Euro:437.23

###### 06.C01A.P05A.V064A.V008A.V009A 	DE 400

cad  L. 1.135.600

Euro:586.49

###### 06.C01A.P05A.V064A.V008A.V010A 	DE 450

cad  L. 1.496.900

Euro:773.08

###### 06.C01A.P05A.V064A.V008A.V011A 	DE 500

cad  L. 2.043.800

Euro:1055.53

###### 06.C01A.P05A.V064A.V009A 	PN 25

###### 06.C01A.P05A.V064A.V009A.V001A 	DE 160

cad  L. 288.600

Euro:149.05

###### 06.C01A.P05A.V064A.V009A.V002A 	DE 180

cad  L. 218.800

Euro:113.00

###### 06.C01A.P05A.V064A.V009A.V003A 	DE 200

cad  L. 334.000

Euro:172.49

###### 06.C01A.P05A.V064A.V009A.V004A 	DE 225

cad  L. 478.600

Euro:247.18

###### 06.C01A.P05A.V064A.V009A.V005A 	DE 250

cad  L. 501.500

Euro:259.00

###### 06.C01A.P05A.V064A.V009A.V006A 	DE 280

cad  L. 605.200

Euro:312.56

###### 06.C01A.P05A.V064A.V009A.V007A 	DE 315

cad  L. 741.200

Euro:382.79

###### 06.C01A.P05A.V064A.V009A.V008A 	DE 355

cad  L. 996.200

Euro:514.49

###### 06.C01A.P05A.V064A.V009A.V009A 	DE 400

cad  L. 1.336.200

Euro:690.09

###### 06.C01A.P05A.V064A.V009A.V010A 	DE 450

cad  L. 1.761.200

Euro:909.58

###### 06.C01A.P05A.V064A.V009A.V011A 	DE 500

cad  L. 2.404.700

Euro:1241.92

###### 06.C01A.P05A.V064A.V010A 	PN 32

###### 06.C01A.P05A.V064A.V010A.V001A 	DE 160

cad  L. 336.600

Euro:173.84

###### 06.C01A.P05A.V064A.V010A.V002A 	DE 180

cad  L. 371.900

Euro:192.07

###### 06.C01A.P05A.V064A.V010A.V003A 	DE 200

cad  L. 389.700

Euro:201.26

###### 06.C01A.P05A.V064A.V010A.V004A 	DE 225

cad  L. 558.500

Euro:288.44

###### 06.C01A.P05A.V064A.V010A.V005A 	DE 250

cad  L. 585.700

Euro:302.49

###### 06.C01A.P05A.V064A.V010A.V006A 	DE 280

cad  L. 705.500

Euro:364.36

###### 06.C01A.P05A.V064A.V010A.V007A 	DE 315

cad  L. 864.500

Euro:446.48

###### 06.C01A.P05A.V064A.V010A.V008A 	DE 355

cad  L. 1.162.000

Euro:600.12

###### 06.C01A.P05A.V064A.V010A.V009A 	DE 400

cad  L. 1.558.900

Euro:805.10

###### 06.C01A.P05A.V064A.V010A.V010A 	DE 450

cad  L. 2.054.500

Euro:1061.06

###### 06.C01A.P05A.V064A.V010A.V011A 	DE 500

cad  L. 2.805.000

Euro:1448.66

###### 06.C01A.P05A.V065A 	RACCORDI A 4 VIE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V065A.V001A 	PN 4

###### 06.C01A.P05A.V065A.V001A.V001A 	DE 160

cad  L. 107.500

Euro:55.52

###### 06.C01A.P05A.V065A.V001A.V002A 	DE 180

cad  L. 119.400

Euro:61.66

###### 06.C01A.P05A.V065A.V001A.V003A 	DE 200

cad  L. 136.000

Euro:70.24

###### 06.C01A.P05A.V065A.V001A.V004A 	DE 225

cad  L. 195.500

Euro:100.97

###### 06.C01A.P05A.V065A.V001A.V005A 	DE 250

cad  L. 209.100

Euro:107.99

###### 06.C01A.P05A.V065A.V001A.V006A 	DE 280

cad  L. 242.200

Euro:125.08

###### 06.C01A.P05A.V065A.V001A.V007A 	DE 315

cad  L. 289.000

Euro:149.26

###### 06.C01A.P05A.V065A.V001A.V008A 	DE 355

cad  L. 408.900

Euro:211.18

###### 06.C01A.P05A.V065A.V001A.V009A 	DE 400

cad  L. 586.500

Euro:302.90

###### 06.C01A.P05A.V065A.V001A.V010A 	DE 450

cad  L. 841.500

Euro:434.59

###### 06.C01A.P05A.V065A.V001A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.198.500

Euro:618.97

###### 06.C01A.P05A.V065A.V001A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.504.500

Euro:777.01

###### 06.C01A.P05A.V065A.V001A.V013A 	DE 630

cad  L. 1.721.300

Euro:888.98

###### 06.C01A.P05A.V065A.V002A 	PN 5

###### 06.C01A.P05A.V065A.V002A.V001A 	DE 160

cad  L. 122.100

Euro:63.06

###### 06.C01A.P05A.V065A.V002A.V002A 	DE 180

cad  L. 148.300

Euro:76.59

###### 06.C01A.P05A.V065A.V002A.V003A 	DE 200

cad  L. 191.200

Euro:98.75

###### 06.C01A.P05A.V065A.V002A.V004A 	DE 225

cad  L. 262.900

Euro:135.78

###### 06.C01A.P05A.V065A.V002A.V005A 	DE 250

cad  L. 257.600

Euro:133.04

###### 06.C01A.P05A.V065A.V002A.V006A 	DE 280

cad  L. 285.200

Euro:147.29

###### 06.C01A.P05A.V065A.V002A.V007A 	DE 315

cad  L. 340.000

Euro:175.59

###### 06.C01A.P05A.V065A.V002A.V008A 	DE 355

cad  L. 505.300

Euro:260.96

###### 06.C01A.P05A.V065A.V002A.V009A 	DE 400

cad  L. 708.100

Euro:365.70

###### 06.C01A.P05A.V065A.V002A.V010A 	DE 450

cad  L. 941.400

Euro:486.19

###### 06.C01A.P05A.V065A.V002A.V011A 	DE 500

cad  L. 1.300.500

Euro:671.65

###### 06.C01A.P05A.V065A.V002A.V012A 	DE 560

cad  L. 1.645.200

Euro:849.67

###### 06.C01A.P05A.V065A.V002A.V013A 	DE 630

cad  L. 2.063.400

Euro:1065.66

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A 	PN 6

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V001A 	DE 90

cad  L. 35.900

Euro:18.54

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V002A 	DE 110

cad  L. 67.800

Euro:35.01

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V003A 	DE 125

cad  L. 102.700

Euro:53.04

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V004A 	DE 140

cad  L. 103.300

Euro:53.35

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V005A 	DE 160

cad  L. 136.600

Euro:70.55

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V006A 	DE 180

cad  L. 177.200

Euro:91.52

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V007A 	DE 200

cad  L. 246.300

Euro:127.20

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V008A 	DE 225

cad  L. 330.200

Euro:170.53

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V009A 	DE 250

cad  L. 306.000

Euro:158.03

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V010A 	DE 280

cad  L. 328.100

Euro:169.45

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V011A 	DE 315

cad  L. 391.000

Euro:201.93

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V012A 	DE 355

cad  L. 601.800

Euro:310.80

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V013A 	DE 400

cad  L. 829.600

Euro:428.45

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V014A 	DE 450

cad  L. 1.041.300

Euro:537.79

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V015A 	DE 500

cad  L. 1.402.500

Euro:724.33

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V016A 	DE 560

cad  L. 1.785.000

Euro:921.87

###### 06.C01A.P05A.V065A.V003A.V017A 	DE 630

cad  L. 2.405.500

Euro:1242.34

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A 	PN 8

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V001A 	DE 90

cad  L. 36.600

Euro:18.90

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V002A 	DE 110

cad  L. 71.200

Euro:36.77

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V003A 	DE 125

cad  L. 104.100

Euro:53.76

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V004A 	DE 140

cad  L. 134.300

Euro:69.36

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V005A 	DE 160

cad  L. 143.400

Euro:74.06

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V006A 	DE 180

cad  L. 181.100

Euro:93.53

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V007A 	DE 200

cad  L. 271.300

Euro:140.11

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V008A 	DE 225

cad  L. 367.200

Euro:189.64

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V009A 	DE 250

cad  L. 335.800

Euro:173.43

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V010A 	DE 280

cad  L. 387.200

Euro:199.97

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V011A 	DE 315

cad  L. 484.500

Euro:250.22

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V012A 	DE 355

cad  L. 723.400

Euro:373.60

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V013A 	DE 400

cad  L. 953.700

Euro:492.54

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V014A 	DE 450

cad  L. 1.158.100

Euro:598.11

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V015A 	DE 500

cad  L. 1.538.500

Euro:794.57

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V016A 	DE 560

cad  L. 2.103.800

Euro:1086.52

###### 06.C01A.P05A.V065A.V004A.V017A 	DE 630

cad  L. 2.860.300

Euro:1477.22

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A 	PN 10

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V001A 	DE 90

cad  L. 37.300

Euro:19.26

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V002A 	DE 110

cad  L. 74.600

Euro:38.53

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V003A 	DE 125

cad  L. 105.500

Euro:54.49

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V004A 	DE 140

cad  L. 138.400

Euro:71.48

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V005A 	DE 160

cad  L. 150.100

Euro:77.52

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V006A 	DE 180

cad  L. 185.000

Euro:95.54

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V007A 	DE 200

cad  L. 296.300

Euro:153.03

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V008A 	DE 225

cad  L. 404.200

Euro:208.75

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V009A 	DE 250

cad  L. 365.500

Euro:188.76

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V010A 	DE 280

cad  L. 446.200

Euro:230.44

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V011A 	DE 315

cad  L. 578.000

Euro:298.51

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V012A 	DE 355

cad  L. 844.900

Euro:436.35

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V013A 	DE 400

cad  L. 1.077.800

Euro:556.64

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V014A 	DE 450

cad  L. 1.275.000

Euro:658.48

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V015A 	DE 500

cad  L. 1.674.500

Euro:864.81

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V016A 	DE 560

cad  L. 2.422.500

Euro:1251.12

###### 06.C01A.P05A.V065A.V005A.V017A 	DE 630

cad  L. 3.315.000

Euro:1712.05

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A 	PN 12,5

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A.V001A 	DE 90

cad  L. 40.100

Euro:20.71

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A.V002A 	DE 110

cad  L. 79.800

Euro:41.21

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A.V003A 	DE 125

cad  L. 113.500

Euro:58.62

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A.V004A 	DE 140

cad  L. 149.100

Euro:77.00

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A.V005A 	DE 160

cad  L. 161.300

Euro:83.30

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A.V006A 	DE 180

cad  L. 198.700

Euro:102.62

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A.V007A 	DE 200

cad  L. 317.700

Euro:164.08

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A.V008A 	DE 225

cad  L. 433.500

Euro:223.88

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A.V009A 	DE 250

cad  L. 416.500

Euro:215.10

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A.V010A 	DE 280

cad  L. 499.400

Euro:257.92

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A.V011A 	DE 315

cad  L. 612.200

Euro:316.17

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A.V012A 	DE 355

cad  L. 1.013.200

Euro:523.27

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A.V013A 	DE 400

cad  L. 1.303.900

Euro:673.41

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A.V014A 	DE 450

cad  L. 1.551.200

Euro:801.13

###### 06.C01A.P05A.V065A.V006A.V015A 	DE 500

cad  L. 2.048.500

Euro:1057.96

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A 	PN 16

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A.V001A 	DE 90

cad  L. 42.900

Euro:22.16

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A.V002A 	DE 110

cad  L. 84.900

Euro:43.85

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A.V003A 	DE 125

cad  L. 121.500

Euro:62.75

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A.V004A 	DE 140

cad  L. 159.800

Euro:82.53

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A.V005A 	DE 160

cad  L. 172.500

Euro:89.09

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A.V006A 	DE 180

cad  L. 212.500

Euro:109.75

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A.V007A 	DE 200

cad  L. 339.100

Euro:175.13

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A.V008A 	DE 225

cad  L. 463.200

Euro:239.22

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A.V009A 	DE 250

cad  L. 467.500

Euro:241.44

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A.V010A 	DE 280

cad  L. 552.500

Euro:285.34

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A.V011A 	DE 315

cad  L. 654.500

Euro:338.02

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A.V012A 	DE 355

cad  L. 1.181.500

Euro:610.19

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A.V013A 	DE 400

cad  L. 1.530.000

Euro:790.18

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A.V014A 	DE 450

cad  L. 1.827.500

Euro:943.82

###### 06.C01A.P05A.V065A.V007A.V015A 	DE 500

cad  L. 2.422.500

Euro:1251.12

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A 	PN 20

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A.V001A 	DE 90

cad  L. 52.100

Euro:26.91

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A.V002A 	DE 110

cad  L. 103.100

Euro:53.25

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A.V003A 	DE 125

cad  L. 147.700

Euro:76.28

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A.V004A 	DE 140

cad  L. 194.200

Euro:100.29

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A.V005A 	DE 160

cad  L. 209.500

Euro:108.19

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A.V006A 	DE 180

cad  L. 258.400

Euro:133.45

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A.V007A 	DE 200

cad  L. 411.800

Euro:212.68

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A.V008A 	DE 225

cad  L. 562.700

Euro:290.61

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A.V009A 	DE 250

cad  L. 567.800

Euro:293.24

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A.V010A 	DE 280

cad  L. 671.100

Euro:346.59

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A.V011A 	DE 315

cad  L. 794.800

Euro:410.48

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A.V012A 	DE 355

cad  L. 1.434.800

Euro:741.01

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A.V013A 	DE 400

cad  L. 1.858.100

Euro:959.63

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A.V014A 	DE 450

cad  L. 2.219.400

Euro:1146.22

###### 06.C01A.P05A.V065A.V008A.V015A 	DE 500

cad  L. 2.941.900

Euro:1519.36

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A 	PN 25

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A.V001A 	DE 90

cad  L. 61.400

Euro:31.71

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A.V002A 	DE 110

cad  L. 121.400

Euro:62.69

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A.V003A 	DE 125

cad  L. 173.800

Euro:89.76

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A.V004A 	DE 140

cad  L. 228.700

Euro:118.11

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A.V005A 	DE 160

cad  L. 246.500

Euro:127.31

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A.V006A 	DE 180

cad  L. 304.300

Euro:157.16

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A.V007A 	DE 200

cad  L. 484.500

Euro:250.22

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A.V008A 	DE 225

cad  L. 662.100

Euro:341.95

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A.V009A 	DE 250

cad  L. 668.100

Euro:345.04

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A.V010A 	DE 280

cad  L. 789.700

Euro:407.85

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A.V011A 	DE 315

cad  L. 935.000

Euro:482.89

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A.V012A 	DE 355

cad  L. 1.688.100

Euro:871.83

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A.V013A 	DE 400

cad  L. 2.186.200

Euro:1129.08

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A.V014A 	DE 450

cad  L. 2.611.200

Euro:1348.57

###### 06.C01A.P05A.V065A.V009A.V015A 	DE 500

cad  L. 3.461.200

Euro:1787.56

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A 	PN 32

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A.V001A 	DE 90

cad  L. 71.600

Euro:36.98

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A.V002A 	DE 110

cad  L. 141.500

Euro:73.08

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A.V003A 	DE 125

cad  L. 202.700

Euro:104.68

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A.V004A 	DE 140

cad  L. 266.500

Euro:137.63

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A.V005A 	DE 160

cad  L. 287.700

Euro:148.58

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A.V006A 	DE 180

cad  L. 354.500

Euro:183.08

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A.V007A 	DE 200

cad  L. 565.200

Euro:291.90

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A.V008A 	DE 225

cad  L. 772.700

Euro:399.07

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A.V009A 	DE 250

cad  L. 779.500

Euro:402.58

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A.V010A 	DE 280

cad  L. 921.400

Euro:475.86

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A.V011A 	DE 315

cad  L. 1.091.400

Euro:563.66

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A.V012A 	DE 355

cad  L. 1.969.500

Euro:1017.16

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A.V013A 	DE 400

cad  L. 2.550.000

Euro:1316.96

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A.V014A 	DE 450

cad  L. 3.046.400

Euro:1573.33

###### 06.C01A.P05A.V065A.V010A.V015A 	DE 500

cad  L. 4.037.500

Euro:2085.19

###### 06.C01A.P05A.V066A 	TEE A 90° A CODOLO LUNGO PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V066A.V001A 	PN 10

###### 06.C01A.P05A.V066A.V001A.V001A 	DE 90

cad  L. 26.800

Euro:13.84

###### 06.C01A.P05A.V066A.V001A.V002A 	DE 110

cad  L. 39.500

Euro:20.40

###### 06.C01A.P05A.V066A.V001A.V003A 	DE 125

cad  L. 60.000

Euro:30.99

###### 06.C01A.P05A.V066A.V001A.V004A 	DE 140

cad  L. 87.600

Euro:45.24

###### 06.C01A.P05A.V066A.V001A.V005A 	DE 160

cad  L. 110.900

Euro:57.27

###### 06.C01A.P05A.V066A.V001A.V006A 	DE 180

cad  L. 149.200

Euro:77.05

###### 06.C01A.P05A.V066A.V001A.V007A 	DE 200

cad  L. 212.600

Euro:109.79

###### 06.C01A.P05A.V066A.V001A.V008A 	DE 225

cad  L. 265.200

Euro:136.96

###### 06.C01A.P05A.V066A.V001A.V009A 	DE 250

cad  L. 467.500

Euro:241.44

###### 06.C01A.P05A.V066A.V001A.V010A 	DE 280

cad  L. 705.500

Euro:364.36

###### 06.C01A.P05A.V066A.V001A.V011A 	DE 315

cad  L. 807.500

Euro:417.04

###### 06.C01A.P05A.V066A.V002A 	PN 16

###### 06.C01A.P05A.V066A.V002A.V001A 	DE 90

cad  L. 31.100

Euro:16.06

###### 06.C01A.P05A.V066A.V002A.V002A 	DE 110

cad  L. 45.500

Euro:23.49

###### 06.C01A.P05A.V066A.V002A.V003A 	DE 125

cad  L. 68.400

Euro:35.32

###### 06.C01A.P05A.V066A.V002A.V004A 	DE 140

cad  L. 101.100

Euro:52.21

###### 06.C01A.P05A.V066A.V002A.V005A 	DE 160

cad  L. 128.300

Euro:66.26

###### 06.C01A.P05A.V066A.V002A.V006A 	DE 180

cad  L. 169.600

Euro:87.59

###### 06.C01A.P05A.V066A.V002A.V007A 	DE 200

cad  L. 244.800

Euro:126.43

###### 06.C01A.P05A.V066A.V002A.V008A 	DE 225

cad  L. 295.400

Euro:152.56

###### 06.C01A.P05A.V066A.V002A.V009A 	DE 250

cad  L. 539.800

Euro:278.78

###### 06.C01A.P05A.V066A.V002A.V010A 	DE 280

cad  L. 811.700

Euro:419.21

###### 06.C01A.P05A.V066A.V002A.V011A 	DE 315

cad  L. 930.800

Euro:480.72

###### 06.C01A.P05A.V066A.V003A 	PN 20

###### 06.C01A.P05A.V066A.V003A.V001A 	DE 90

cad  L. 40.200

Euro:20.76

###### 06.C01A.P05A.V066A.V003A.V002A 	DE 110

cad  L. 68.200

Euro:35.22

###### 06.C01A.P05A.V066A.V003A.V003A 	DE 125

cad  L. 112.100

Euro:57.89

###### 06.C01A.P05A.V066A.V003A.V004A 	DE 140

cad  L. 158.800

Euro:82.01

###### 06.C01A.P05A.V066A.V003A.V005A 	DE 160

cad  L. 212.100

Euro:109.54

###### 06.C01A.P05A.V066A.V003A.V006A 	DE 180

cad  L. 366.800

Euro:189.44

###### 06.C01A.P05A.V066A.V003A.V007A 	DE 200

cad  L. 502.300

Euro:259.42

###### 06.C01A.P05A.V066A.V003A.V008A 	DE 225

cad  L. 593.300

Euro:306.41

###### 06.C01A.P05A.V066A.V003A.V009A 	DE 250

cad  L. 1.020.000

Euro:526.79

###### 06.C01A.P05A.V066A.V004A 	PN 25

###### 06.C01A.P05A.V066A.V004A.V001A 	DE 90

cad  L. 40.200

Euro:20.76

###### 06.C01A.P05A.V066A.V004A.V002A 	DE 110

cad  L. 66.200

Euro:34.19

###### 06.C01A.P05A.V066A.V004A.V003A 	DE 125

cad  L. 112.100

Euro:57.89

###### 06.C01A.P05A.V066A.V004A.V004A 	DE 140

cad  L. 158.900

Euro:82.06

###### 06.C01A.P05A.V066A.V004A.V005A 	DE 160

cad  L. 212.100

Euro:109.54

###### 06.C01A.P05A.V066A.V004A.V006A 	DE 180

cad  L. 366.800

Euro:189.44

###### 06.C01A.P05A.V066A.V004A.V007A 	DE 200

cad  L. 502.300

Euro:259.42

###### 06.C01A.P05A.V066A.V004A.V008A 	DE 225

cad  L. 593.300

Euro:306.41

###### 06.C01A.P05A.V066A.V004A.V009A 	DE 250

cad  L. 1.020.000

Euro:526.79

###### 06.C01A.P05A.V067A 	CALOTTE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V067A.V001A 	PN 4

###### 06.C01A.P05A.V067A.V001A.V001A 	DE 90

cad  L. 13.000

Euro:6.71

###### 06.C01A.P05A.V067A.V001A.V002A 	DE 110

cad  L. 19.300

Euro:9.97

###### 06.C01A.P05A.V067A.V001A.V003A 	DE 125

cad  L. 21.900

Euro:11.31

###### 06.C01A.P05A.V067A.V001A.V004A 	DE 140

cad  L. 35.300

Euro:18.23

###### 06.C01A.P05A.V067A.V001A.V005A 	DE 160

cad  L. 36.000

Euro:18.59

###### 06.C01A.P05A.V067A.V001A.V006A 	DE 180

cad  L. 42.700

Euro:22.05

###### 06.C01A.P05A.V067A.V001A.V007A 	DE 200

cad  L. 74.300

Euro:38.37

###### 06.C01A.P05A.V067A.V001A.V008A 	DE 225

cad  L. 85.400

Euro:44.10

###### 06.C01A.P05A.V067A.V001A.V009A 	DE 250

cad  L. 93.500

Euro:48.29

###### 06.C01A.P05A.V067A.V001A.V010A 	DE 280

cad  L. 108.400

Euro:55.98

###### 06.C01A.P05A.V067A.V001A.V011A 	DE 315

cad  L. 136.800

Euro:70.65

###### 06.C01A.P05A.V067A.V001A.V012A 	DE 355

cad  L. 199.800

Euro:103.19

###### 06.C01A.P05A.V067A.V002A 	PN 5

###### 06.C01A.P05A.V067A.V002A.V001A 	DE 90

cad  L. 13.000

Euro:6.71

###### 06.C01A.P05A.V067A.V002A.V002A 	DE 110

cad  L. 19.300

Euro:9.97

###### 06.C01A.P05A.V067A.V002A.V003A 	DE 125

cad  L. 21.900

Euro:11.31

###### 06.C01A.P05A.V067A.V002A.V004A 	DE 140

cad  L. 35.300

Euro:18.23

###### 06.C01A.P05A.V067A.V002A.V005A 	DE 160

cad  L. 36.000

Euro:18.59

###### 06.C01A.P05A.V067A.V002A.V006A 	DE 180

cad  L. 42.700

Euro:22.05

###### 06.C01A.P05A.V067A.V002A.V007A 	DE 200

cad  L. 74.300

Euro:38.37

###### 06.C01A.P05A.V067A.V002A.V008A 	DE 225

cad  L. 85.400

Euro:44.10

###### 06.C01A.P05A.V067A.V002A.V009A 	DE 250

cad  L. 93.500

Euro:48.29

###### 06.C01A.P05A.V067A.V002A.V010A 	DE 280

cad  L. 108.400

Euro:55.98

###### 06.C01A.P05A.V067A.V002A.V011A 	DE 315

cad  L. 136.800

Euro:70.65

###### 06.C01A.P05A.V067A.V002A.V012A 	DE 355

cad  L. 199.800

Euro:103.19

###### 06.C01A.P05A.V067A.V003A 	PN 6

###### 06.C01A.P05A.V067A.V003A.V001A 	DE 90

cad  L. 13.000

Euro:6.71

###### 06.C01A.P05A.V067A.V003A.V002A 	DE 110

cad  L. 19.300

Euro:9.97

###### 06.C01A.P05A.V067A.V003A.V003A 	DE 125

cad  L. 21.900

Euro:11.31

###### 06.C01A.P05A.V067A.V003A.V004A 	DE 140

cad  L. 35.300

Euro:18.23

###### 06.C01A.P05A.V067A.V003A.V005A 	DE 160

cad  L. 36.000

Euro:18.59

###### 06.C01A.P05A.V067A.V003A.V006A 	DE 180

cad  L. 42.700

Euro:22.05

###### 06.C01A.P05A.V067A.V003A.V007A 	DE 200

cad  L. 74.300

Euro:38.37

###### 06.C01A.P05A.V067A.V003A.V008A 	DE 225

cad  L. 85.400

Euro:44.10

###### 06.C01A.P05A.V067A.V003A.V009A 	DE 250

cad  L. 93.500

Euro:48.29

###### 06.C01A.P05A.V067A.V003A.V010A 	DE 280

cad  L. 108.400

Euro:55.98

###### 06.C01A.P05A.V067A.V003A.V011A 	DE 315

cad  L. 136.800

Euro:70.65

###### 06.C01A.P05A.V067A.V003A.V012A 	DE 355

cad  L. 199.800

Euro:103.19

###### 06.C01A.P05A.V067A.V004A 	PN 8

###### 06.C01A.P05A.V067A.V004A.V001A 	DE 90

cad  L. 13.700

Euro:7.07

###### 06.C01A.P05A.V067A.V004A.V002A 	DE 110

cad  L. 20.200

Euro:10.43

###### 06.C01A.P05A.V067A.V004A.V003A 	DE 125

cad  L. 22.900

Euro:11.83

###### 06.C01A.P05A.V067A.V004A.V004A 	DE 140

cad  L. 37.000

Euro:19.11

###### 06.C01A.P05A.V067A.V004A.V005A 	DE 160

cad  L. 37.600

Euro:19.42

###### 06.C01A.P05A.V067A.V004A.V006A 	DE 180

cad  L. 44.600

Euro:23.03

###### 06.C01A.P05A.V067A.V004A.V007A 	DE 200

cad  L. 74.700

Euro:38.58

###### 06.C01A.P05A.V067A.V004A.V008A 	DE 225

cad  L. 92.100

Euro:47.56

###### 06.C01A.P05A.V067A.V004A.V009A 	DE 250

cad  L. 100.300

Euro:51.80

###### 06.C01A.P05A.V067A.V004A.V010A 	DE 280

cad  L. 128.800

Euro:66.52

###### 06.C01A.P05A.V067A.V004A.V011A 	DE 315

cad  L. 227.800

Euro:117.65

###### 06.C01A.P05A.V067A.V004A.V012A 	DE 355

cad  L. 233.800

Euro:120.75

###### 06.C01A.P05A.V067A.V005A 	PN 10

###### 06.C01A.P05A.V067A.V005A.V001A 	DE 90

cad  L. 13.700

Euro:7.07

###### 06.C01A.P05A.V067A.V005A.V002A 	DE 110

cad  L. 20.200

Euro:10.43

###### 06.C01A.P05A.V067A.V005A.V003A 	DE 125

cad  L. 22.900

Euro:11.83

###### 06.C01A.P05A.V067A.V005A.V004A 	DE 140

cad  L. 37.000

Euro:19.11

###### 06.C01A.P05A.V067A.V005A.V005A 	DE 160

cad  L. 37.600

Euro:19.42

###### 06.C01A.P05A.V067A.V005A.V006A 	DE 180

cad  L. 44.600

Euro:23.03

###### 06.C01A.P05A.V067A.V005A.V007A 	DE 200

cad  L. 74.700

Euro:38.58

###### 06.C01A.P05A.V067A.V005A.V008A 	DE 225

cad  L. 92.100

Euro:47.56

###### 06.C01A.P05A.V067A.V005A.V009A 	DE 250

cad  L. 100.300

Euro:51.80

###### 06.C01A.P05A.V067A.V005A.V010A 	DE 280

cad  L. 128.800

Euro:66.52

###### 06.C01A.P05A.V067A.V005A.V011A 	DE 315

cad  L. 227.800

Euro:117.65

###### 06.C01A.P05A.V067A.V005A.V012A 	DE 355

cad  L. 233.800

Euro:120.75

###### 06.C01A.P05A.V067A.V006A 	PN 12,5

###### 06.C01A.P05A.V067A.V006A.V001A 	DE 90

cad  L. 15.700

Euro:8.11

###### 06.C01A.P05A.V067A.V006A.V002A 	DE 110

cad  L. 23.300

Euro:12.03

###### 06.C01A.P05A.V067A.V006A.V003A 	DE 125

cad  L. 26.300

Euro:13.58

###### 06.C01A.P05A.V067A.V006A.V004A 	DE 140

cad  L. 42.700

Euro:22.05

###### 06.C01A.P05A.V067A.V006A.V005A 	DE 160

cad  L. 43.300

Euro:22.36

###### 06.C01A.P05A.V067A.V006A.V006A 	DE 180

cad  L. 51.300

Euro:26.49

###### 06.C01A.P05A.V067A.V006A.V007A 	DE 200

cad  L. 86.000

Euro:44.41

###### 06.C01A.P05A.V067A.V006A.V008A 	DE 225

cad  L. 105.800

Euro:54.64

###### 06.C01A.P05A.V067A.V006A.V009A 	DE 250

cad  L. 115.300

Euro:59.55

###### 06.C01A.P05A.V067A.V006A.V010A 	DE 280

cad  L. 147.900

Euro:76.38

###### 06.C01A.P05A.V067A.V006A.V011A 	DE 315

cad  L. 261.800

Euro:135.21

###### 06.C01A.P05A.V067A.V006A.V012A 	DE 355

cad  L. 268.600

Euro:138.72

###### 06.C01A.P05A.V067A.V007A 	PN 16

###### 06.C01A.P05A.V067A.V007A.V001A 	DE 90

cad  L. 15.700

Euro:8.11

###### 06.C01A.P05A.V067A.V007A.V002A 	DE 110

cad  L. 23.300

Euro:12.03

###### 06.C01A.P05A.V067A.V007A.V003A 	DE 125

cad  L. 26.300

Euro:13.58

###### 06.C01A.P05A.V067A.V007A.V004A 	DE 140

cad  L. 42.700

Euro:22.05

###### 06.C01A.P05A.V067A.V007A.V005A 	DE 160

cad  L. 43.300

Euro:22.36

###### 06.C01A.P05A.V067A.V007A.V006A 	DE 180

cad  L. 51.300

Euro:26.49

###### 06.C01A.P05A.V067A.V007A.V007A 	DE 200

cad  L. 86.000

Euro:44.41

###### 06.C01A.P05A.V067A.V007A.V008A 	DE 225

cad  L. 105.800

Euro:54.64

###### 06.C01A.P05A.V067A.V007A.V009A 	DE 250

cad  L. 115.300

Euro:59.55

###### 06.C01A.P05A.V067A.V007A.V010A 	DE 280

cad  L. 147.900

Euro:76.38

###### 06.C01A.P05A.V067A.V007A.V011A 	DE 315

cad  L. 261.800

Euro:135.21

###### 06.C01A.P05A.V067A.V007A.V012A 	DE 355

cad  L. 268.600

Euro:138.72

###### 06.C01A.P05A.V067A.V008A 	PN 20

###### 06.C01A.P05A.V067A.V008A.V001A 	DE 90

cad  L. 41.700

Euro:21.54

###### 06.C01A.P05A.V067A.V008A.V002A 	DE 110

cad  L. 56.000

Euro:28.92

###### 06.C01A.P05A.V067A.V008A.V003A 	DE 125

cad  L. 60.100

Euro:31.04

###### 06.C01A.P05A.V067A.V008A.V004A 	DE 140

cad  L. 89.400

Euro:46.17

###### 06.C01A.P05A.V067A.V008A.V005A 	DE 160

cad  L. 94.500

Euro:48.80

###### 06.C01A.P05A.V067A.V008A.V006A 	DE 180

cad  L. 125.400

Euro:64.76

###### 06.C01A.P05A.V067A.V008A.V007A 	DE 200

cad  L. 140.700

Euro:72.66

###### 06.C01A.P05A.V067A.V008A.V008A 	DE 225

cad  L. 170.400

Euro:88.00

###### 06.C01A.P05A.V067A.V008A.V009A 	DE 250

cad  L. 186.100

Euro:96.11

###### 06.C01A.P05A.V067A.V008A.V010A 	DE 280

cad  L. 282.200

Euro:145.74

###### 06.C01A.P05A.V067A.V008A.V011A 	DE 315

cad  L. 392.700

Euro:202.81

###### 06.C01A.P05A.V067A.V008A.V012A 	DE 355

cad  L. 406.300

Euro:209.84

###### 06.C01A.P05A.V067A.V009A 	PN 25

###### 06.C01A.P05A.V067A.V009A.V001A 	DE 90

cad  L. 43.800

Euro:22.62

###### 06.C01A.P05A.V067A.V009A.V002A 	DE 110

cad  L. 58.600

Euro:30.26

###### 06.C01A.P05A.V067A.V009A.V003A 	DE 125

cad  L. 63.100

Euro:32.59

###### 06.C01A.P05A.V067A.V009A.V004A 	DE 140

cad  L. 93.900

Euro:48.49

###### 06.C01A.P05A.V067A.V009A.V005A 	DE 160

cad  L. 99.400

Euro:51.33

###### 06.C01A.P05A.V067A.V009A.V006A 	DE 180

cad  L. 131.600

Euro:67.96

###### 06.C01A.P05A.V067A.V009A.V007A 	DE 200

cad  L. 147.900

Euro:76.38

###### 06.C01A.P05A.V067A.V009A.V008A 	DE 225

cad  L. 178.500

Euro:92.19

###### 06.C01A.P05A.V067A.V009A.V009A 	DE 250

cad  L. 195.500

Euro:100.97

###### 06.C01A.P05A.V067A.V009A.V010A 	DE 280

cad  L. 297.500

Euro:153.64

###### 06.C01A.P05A.V067A.V009A.V011A 	DE 315

cad  L. 412.300

Euro:212.93

###### 06.C01A.P05A.V067A.V009A.V012A 	DE 355

cad  L. 423.300

Euro:218.62

###### 06.C01A.P05A.V068A 	GOMITI A 45° PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V068A.V001A 	PN 10

###### 06.C01A.P05A.V068A.V001A.V001A 	DE 90

cad  L. 17.800

Euro:9.19

###### 06.C01A.P05A.V068A.V001A.V002A 	DE 110

cad  L. 34.500

Euro:17.82

###### 06.C01A.P05A.V068A.V001A.V003A 	DE 125

cad  L. 50.100

Euro:25.87

###### 06.C01A.P05A.V068A.V001A.V004A 	DE 140

cad  L. 60.200

Euro:31.09

###### 06.C01A.P05A.V068A.V001A.V005A 	DE 160

cad  L. 70.300

Euro:36.31

###### 06.C01A.P05A.V068A.V001A.V006A 	DE 180

cad  L. 86.100

Euro:44.47

###### 06.C01A.P05A.V068A.V001A.V007A 	DE 200

cad  L. 119.000

Euro:61.46

###### 06.C01A.P05A.V068A.V001A.V008A 	DE 225

cad  L. 153.000

Euro:79.02

###### 06.C01A.P05A.V068A.V001A.V009A 	DE 250

cad  L. 297.500

Euro:153.64

###### 06.C01A.P05A.V068A.V002A 	PN 16

###### 06.C01A.P05A.V068A.V002A.V001A 	DE 90

cad  L. 20.400

Euro:10.53

###### 06.C01A.P05A.V068A.V002A.V002A 	DE 110

cad  L. 39.700

Euro:20.50

###### 06.C01A.P05A.V068A.V002A.V003A 	DE 125

cad  L. 57.600

Euro:29.75

###### 06.C01A.P05A.V068A.V002A.V004A 	DE 140

cad  L. 69.300

Euro:35.79

###### 06.C01A.P05A.V068A.V002A.V005A 	DE 160

cad  L. 80.800

Euro:41.73

###### 06.C01A.P05A.V068A.V002A.V006A 	DE 180

cad  L. 99.000

Euro:51.13

###### 06.C01A.P05A.V068A.V002A.V007A 	DE 200

cad  L. 136.900

Euro:70.70

###### 06.C01A.P05A.V068A.V002A.V008A 	DE 225

cad  L. 176.000

Euro:90.89

###### 06.C01A.P05A.V068A.V002A.V009A 	DE 250

cad  L. 342.600

Euro:176.94

###### 06.C01A.P05A.V068A.V003A 	PN 20

###### 06.C01A.P05A.V068A.V003A.V001A 	DE 90

cad  L. 40.400

Euro:20.86

###### 06.C01A.P05A.V068A.V003A.V002A 	DE 110

cad  L. 67.100

Euro:34.65

###### 06.C01A.P05A.V068A.V003A.V003A 	DE 125

cad  L. 142.800

Euro:73.75

###### 06.C01A.P05A.V068A.V003A.V004A 	DE 140

cad  L. 181.900

Euro:93.94

###### 06.C01A.P05A.V068A.V003A.V005A 	DE 160

cad  L. 210.800

Euro:108.87

###### 06.C01A.P05A.V068A.V003A.V006A 	DE 180

cad  L. 305.100

Euro:157.57

###### 06.C01A.P05A.V068A.V003A.V007A 	DE 200

cad  L. 318.700

Euro:164.59

###### 06.C01A.P05A.V068A.V003A.V008A 	DE 225

cad  L. 442.000

Euro:228.27

###### 06.C01A.P05A.V068A.V003A.V009A 	DE 250

cad  L. 586.500

Euro:302.90

###### 06.C01A.P05A.V068A.V004A 	PN 25

###### 06.C01A.P05A.V068A.V004A.V001A 	DE 90

cad  L. 40.400

Euro:20.86

###### 06.C01A.P05A.V068A.V004A.V002A 	DE 110

cad  L. 67.100

Euro:34.65

###### 06.C01A.P05A.V068A.V004A.V003A 	DE 125

cad  L. 142.800

Euro:73.75

###### 06.C01A.P05A.V068A.V004A.V004A 	DE 140

cad  L. 181.900

Euro:93.94

###### 06.C01A.P05A.V068A.V004A.V005A 	DE 160

cad  L. 210.800

Euro:108.87

###### 06.C01A.P05A.V068A.V004A.V006A 	DE 180

cad  L. 305.100

Euro:157.57

###### 06.C01A.P05A.V068A.V004A.V007A 	DE 200

cad  L. 318.700

Euro:164.59

###### 06.C01A.P05A.V068A.V004A.V008A 	DE 225

cad  L. 442.000

Euro:228.27

###### 06.C01A.P05A.V068A.V004A.V009A 	DE 250

cad  L. 586.500

Euro:302.90

###### 06.C01A.P05A.V069A 	FLANGE LIBERE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A 	ACCIAIO ZINCATO -  PN 10

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V001A 	DN 80

cad  L. 12.300

Euro:6.35

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V002A 	DN 100

cad  L. 14.300

Euro:7.38

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V003A 	DN 125

cad  L. 19.800

Euro:10.22

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V004A 	DN 150

cad  L. 23.500

Euro:12.14

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V005A 	DN 200

cad  L. 34.600

Euro:17.87

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V006A 	DN 250

cad  L. 47.400

Euro:24.48

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V007A 	DN 300

cad  L. 59.300

Euro:30.62

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V008A 	DN 350

cad  L. 91.000

Euro:46.99

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V009A 	DN 400

cad  L. 114.800

Euro:59.29

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V010A 	DN 500

cad  L. 158.100

Euro:81.65

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V011A 	DN 500

cad  L. 158.100

Euro:81.65

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V012A 	DN 600

cad  L. 227.800

Euro:117.65

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V013A 	DN 700

cad  L. 297.500

Euro:153.64

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V014A 	DN 800

cad  L. 408.000

Euro:210.71

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V015A 	DN 900

cad  L. 582.200

Euro:300.68

###### 06.C01A.P05A.V069A.V001A.V016A 	DN 1000

cad  L. 748.000

Euro:386.31

###### 06.C01A.P05A.V069A.V002A 	ACCIAIO ZINCATO - PN 16

###### 06.C01A.P05A.V069A.V002A.V001A 	DN 80

cad  L. 12.300

Euro:6.35

###### 06.C01A.P05A.V069A.V002A.V002A 	DN 100

cad  L. 14.300

Euro:7.38

###### 06.C01A.P05A.V069A.V002A.V003A 	DN 125

cad  L. 19.800

Euro:10.22

###### 06.C01A.P05A.V069A.V002A.V004A 	DN 150

cad  L. 23.500

Euro:12.14

###### 06.C01A.P05A.V069A.V002A.V005A 	DN 200

cad  L. 34.600

Euro:17.87

###### 06.C01A.P05A.V069A.V002A.V006A 	DN 250

cad  L. 58.300

Euro:30.11

###### 06.C01A.P05A.V069A.V002A.V007A 	DN 300

cad  L. 66.300

Euro:34.24

###### 06.C01A.P05A.V069A.V002A.V008A 	DN 350

cad  L. 122.600

Euro:63.32

###### 06.C01A.P05A.V069A.V002A.V009A 	DN 400

cad  L. 148.300

Euro:76.59

###### 06.C01A.P05A.V069A.V003A 	ACCIAIO ZINCATO -PN 25

###### 06.C01A.P05A.V069A.V003A.V001A 	DN 80

cad  L. 20.500

Euro:10.59

###### 06.C01A.P05A.V069A.V003A.V002A 	DN 100

cad  L. 26.500

Euro:13.69

###### 06.C01A.P05A.V069A.V003A.V003A 	DN 125

cad  L. 35.900

Euro:18.54

###### 06.C01A.P05A.V069A.V003A.V004A 	DN 150

cad  L. 45.000

Euro:23.24

###### 06.C01A.P05A.V069A.V003A.V005A 	DN 200

cad  L. 65.500

Euro:33.83

###### 06.C01A.P05A.V069A.V003A.V006A 	DN 250

cad  L. 91.000

Euro:46.99

###### 06.C01A.P05A.V069A.V003A.V007A 	DN 300

cad  L. 123.300

Euro:63.68

###### 06.C01A.P05A.V069A.V003A.V008A 	DN 350

cad  L. 191.200

Euro:98.75

###### 06.C01A.P05A.V069A.V003A.V009A 	DN 400

cad  L. 253.300

Euro:130.82

###### 06.C01A.P05A.V069A.V004A 	ACCIAIO ZINCATO - PN 40

###### 06.C01A.P05A.V069A.V004A.V001A 	DN 80

cad  L. 20.500

Euro:10.59

###### 06.C01A.P05A.V069A.V004A.V002A 	DN 100

cad  L. 26.500

Euro:13.69

###### 06.C01A.P05A.V069A.V004A.V003A 	DN 125

cad  L. 35.900

Euro:18.54

###### 06.C01A.P05A.V069A.V004A.V004A 	DN 150

cad  L. 45.000

Euro:23.24

###### 06.C01A.P05A.V069A.V004A.V005A 	DN 200

cad  L. 78.200

Euro:40.39

###### 06.C01A.P05A.V069A.V004A.V006A 	DN 250

cad  L. 134.300

Euro:69.36

###### 06.C01A.P05A.V069A.V004A.V007A 	DN 300

cad  L. 182.800

Euro:94.41

###### 06.C01A.P05A.V069A.V004A.V008A 	DN 350

cad  L. 284.800

Euro:147.09

###### 06.C01A.P05A.V069A.V004A.V009A 	DN 400

cad  L. 414.000

Euro:213.81

###### 06.C01A.P05A.V070A 	FLANGE CIECHE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V070A.V001A 	ACCIAIO ZINCATO - PN 10

###### 06.C01A.P05A.V070A.V001A.V001A 	DN 80

cad  L. 21.200

Euro:10.95

###### 06.C01A.P05A.V070A.V001A.V002A 	DN 100

cad  L. 25.300

Euro:13.07

###### 06.C01A.P05A.V070A.V001A.V003A 	DN 125

cad  L. 35.100

Euro:18.13

###### 06.C01A.P05A.V070A.V001A.V004A 	DN 150

cad  L. 45.700

Euro:23.60

###### 06.C01A.P05A.V070A.V001A.V005A 	DN 200

cad  L. 74.400

Euro:38.42

###### 06.C01A.P05A.V070A.V001A.V006A 	DN 250

cad  L. 109.900

Euro:56.76

###### 06.C01A.P05A.V070A.V001A.V007A 	DN 300

cad  L. 142.600

Euro:73.65

###### 06.C01A.P05A.V070A.V001A.V008A 	DN 350

cad  L. 195.500

Euro:100.97

###### 06.C01A.P05A.V070A.V001A.V009A 	DN 400

cad  L. 257.100

Euro:132.78

###### 06.C01A.P05A.V070A.V002A 	ACCIAIO ZINCATO - PN 16

###### 06.C01A.P05A.V070A.V002A.V001A 	DN 80

cad  L. 21.200

Euro:10.95

###### 06.C01A.P05A.V070A.V002A.V002A 	DN 100

cad  L. 25.300

Euro:13.07

###### 06.C01A.P05A.V070A.V002A.V003A 	DN 125

cad  L. 35.100

Euro:18.13

###### 06.C01A.P05A.V070A.V002A.V004A 	DN 150

cad  L. 45.700

Euro:23.60

###### 06.C01A.P05A.V070A.V002A.V005A 	DN 200

cad  L. 74.400

Euro:38.42

###### 06.C01A.P05A.V070A.V002A.V006A 	DN 250

cad  L. 115.900

Euro:59.86

###### 06.C01A.P05A.V070A.V002A.V007A 	DN 300

cad  L. 155.100

Euro:80.10

###### 06.C01A.P05A.V070A.V002A.V008A 	DN 350

cad  L. 235.900

Euro:121.83

###### 06.C01A.P05A.V070A.V002A.V009A 	DN 400

cad  L. 303.900

Euro:156.95

###### 06.C01A.P05A.V070A.V003A 	ACCIAIO ZINCATO - PN 25

###### 06.C01A.P05A.V070A.V003A.V001A 	DN 80

cad  L. 46.900

Euro:24.22

###### 06.C01A.P05A.V070A.V003A.V002A 	DN 100

cad  L. 59.200

Euro:30.57

###### 06.C01A.P05A.V070A.V003A.V003A 	DN 125

cad  L. 76.300

Euro:39.40

###### 06.C01A.P05A.V070A.V003A.V004A 	DN 150

cad  L. 97.900

Euro:50.56

###### 06.C01A.P05A.V070A.V003A.V005A 	DN 200

cad  L. 153.700

Euro:79.38

###### 06.C01A.P05A.V070A.V003A.V006A 	DN 250

cad  L. 220.300

Euro:113.77

###### 06.C01A.P05A.V070A.V003A.V007A 	DN 300

cad  L. 281.500

Euro:145.38

###### 06.C01A.P05A.V070A.V004A 	ACCIAIO ZINCATO - PN 40

###### 06.C01A.P05A.V070A.V004A.V001A 	DN 80

cad  L. 46.900

Euro:24.22

###### 06.C01A.P05A.V070A.V004A.V002A 	DN 100

cad  L. 59.200

Euro:30.57

###### 06.C01A.P05A.V070A.V004A.V003A 	DN 125

cad  L. 76.300

Euro:39.40

###### 06.C01A.P05A.V070A.V004A.V004A 	DN 150

cad  L. 97.900

Euro:50.56

###### 06.C01A.P05A.V070A.V004A.V005A 	DN 200

cad  L. 190.400

Euro:98.33

###### 06.C01A.P05A.V070A.V004A.V006A 	DN 250

cad  L. 326.400

Euro:168.57

###### 06.C01A.P05A.V070A.V004A.V007A 	DN 300

cad  L. 436.600

Euro:225.48

###### 06.C01A.P05A.V071A 	GOMITI A 90° CON CODOLO LUNGO PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' -  SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V071A.V001A 	PN 10

###### 06.C01A.P05A.V071A.V001A.V001A 	DE 90

cad  L. 17.800

Euro:9.19

###### 06.C01A.P05A.V071A.V001A.V002A 	DE 110

cad  L. 35.500

Euro:18.33

###### 06.C01A.P05A.V071A.V001A.V003A 	DE 125

cad  L. 50.200

Euro:25.93

###### 06.C01A.P05A.V071A.V001A.V004A 	DE 140

cad  L. 65.900

Euro:34.03

###### 06.C01A.P05A.V071A.V001A.V005A 	DE 160

cad  L. 71.500

Euro:36.93

###### 06.C01A.P05A.V071A.V001A.V006A 	DE 180

cad  L. 88.100

Euro:45.49

###### 06.C01A.P05A.V071A.V001A.V007A 	DE 200

cad  L. 141.100

Euro:72.87

###### 06.C01A.P05A.V071A.V001A.V008A 	DE 225

cad  L. 191.200

Euro:98.75

###### 06.C01A.P05A.V071A.V001A.V009A 	DE 250

cad  L. 335.800

Euro:173.43

###### 06.C01A.P05A.V071A.V001A.V010A 	DE 280

cad  L. 578.000

Euro:298.51

###### 06.C01A.P05A.V071A.V001A.V011A 	DE 315

cad  L. 594.100

Euro:306.83

###### 06.C01A.P05A.V071A.V002A 	PN 16

###### 06.C01A.P05A.V071A.V002A.V001A 	DE 90

cad  L. 20.500

Euro:10.59

###### 06.C01A.P05A.V071A.V002A.V002A 	DE 110

cad  L. 40.900

Euro:21.12

###### 06.C01A.P05A.V071A.V002A.V003A 	DE 125

cad  L. 57.700

Euro:29.79

###### 06.C01A.P05A.V071A.V002A.V004A 	DE 140

cad  L. 75.800

Euro:39.15

###### 06.C01A.P05A.V071A.V002A.V005A 	DE 160

cad  L. 82.200

Euro:42.45

###### 06.C01A.P05A.V071A.V002A.V006A 	DE 180

cad  L. 101.100

Euro:52.21

###### 06.C01A.P05A.V071A.V002A.V007A 	DE 200

cad  L. 162.400

Euro:83.87

###### 06.C01A.P05A.V071A.V002A.V008A 	DE 225

cad  L. 220.100

Euro:113.67

###### 06.C01A.P05A.V071A.V002A.V009A 	DE 250

cad  L. 385.900

Euro:199.30

###### 06.C01A.P05A.V071A.V002A.V010A 	DE 280

cad  L. 675.800

Euro:349.02

###### 06.C01A.P05A.V071A.V002A.V011A 	DE 315

cad  L. 684.200

Euro:353.36

###### 06.C01A.P05A.V071A.V003A 	PN 20

###### 06.C01A.P05A.V071A.V003A.V001A 	DE 90

cad  L. 41.500

Euro:21.43

###### 06.C01A.P05A.V071A.V003A.V002A 	DE 110

cad  L. 69.500

Euro:35.89

###### 06.C01A.P05A.V071A.V003A.V003A 	DE 125

cad  L. 146.600

Euro:75.71

###### 06.C01A.P05A.V071A.V003A.V004A 	DE 140

cad  L. 185.700

Euro:95.91

###### 06.C01A.P05A.V071A.V003A.V005A 	DE 160

cad  L. 223.100

Euro:115.22

###### 06.C01A.P05A.V071A.V003A.V006A 	DE 180

cad  L. 305.600

Euro:157.83

###### 06.C01A.P05A.V071A.V003A.V007A 	DE 200

cad  L. 361.200

Euro:186.54

###### 06.C01A.P05A.V071A.V003A.V008A 	DE 225

cad  L. 470.900

Euro:243.19

###### 06.C01A.P05A.V071A.V003A.V009A 	DE 250

cad  L. 722.500

Euro:373.14

###### 06.C01A.P05A.V071A.V004A 	PN 25

###### 06.C01A.P05A.V071A.V004A.V001A 	DE 90

cad  L. 41.500

Euro:21.43

###### 06.C01A.P05A.V071A.V004A.V002A 	DE 110

cad  L. 69.500

Euro:35.89

###### 06.C01A.P05A.V071A.V004A.V003A 	DE 125

cad  L. 146.600

Euro:75.71

###### 06.C01A.P05A.V071A.V004A.V004A 	DE 140

cad  L. 185.700

Euro:95.91

###### 06.C01A.P05A.V071A.V004A.V005A 	DE 160

cad  L. 223.100

Euro:115.22

###### 06.C01A.P05A.V071A.V004A.V006A 	DE 180

cad  L. 305.600

Euro:157.83

###### 06.C01A.P05A.V071A.V004A.V007A 	DE 200

cad  L. 361.200

Euro:186.54

###### 06.C01A.P05A.V071A.V004A.V008A 	DE 225

cad  L. 470.900

Euro:243.19

###### 06.C01A.P05A.V071A.V004A.V009A 	DE 250

cad  L. 722.500

Euro:373.14

###### 06.C01A.P05A.V072A 	MANICOTTI ELETTRICI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' - SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V072A.V001A 	PN 4/5

###### 06.C01A.P05A.V072A.V001A.V001A 	DE 110

cad  L. 39.700

Euro:20.50

###### 06.C01A.P05A.V072A.V001A.V002A 	DE 160

cad  L. 63.400

Euro:32.74

###### 06.C01A.P05A.V072A.V001A.V003A 	DE 180

cad  L. 96.600

Euro:49.89

###### 06.C01A.P05A.V072A.V001A.V004A 	DE 200

cad  L. 124.000

Euro:64.04

###### 06.C01A.P05A.V072A.V001A.V005A 	DE 225

cad  L. 139.200

Euro:71.89

###### 06.C01A.P05A.V072A.V001A.V006A 	DE 250

cad  L. 191.200

Euro:98.75

###### 06.C01A.P05A.V072A.V001A.V007A 	DE 280

cad  L. 235.900

Euro:121.83

###### 06.C01A.P05A.V072A.V001A.V008A 	DE 315

cad  L. 249.300

Euro:128.75

###### 06.C01A.P05A.V072A.V001A.V009A 	DE 355

cad  L. 407.000

Euro:210.19

###### 06.C01A.P05A.V072A.V001A.V010A 	DE 400

cad  L. 465.200

Euro:240.25

###### 06.C01A.P05A.V072A.V001A.V011A 	DE 450

cad  L. 641.200

Euro:331.15

###### 06.C01A.P05A.V072A.V001A.V012A 	DE 500

cad  L. 1.490.900

Euro:769.98

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A 	PN 6/16

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A.V001A 	DE 90

cad  L. 27.300

Euro:14.09

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A.V002A 	DE 110

cad  L. 33.900

Euro:17.51

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A.V003A 	DE 125

cad  L. 48.300

Euro:24.94

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A.V004A 	DE 140

cad  L. 66.400

Euro:34.29

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A.V005A 	DE 160

cad  L. 64.100

Euro:33.10

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A.V006A 	DE 180

cad  L. 89.800

Euro:46.38

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A.V007A 	DE 200

cad  L. 100.300

Euro:51.80

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A.V008A 	DE 225

cad  L. 120.200

Euro:62.08

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A.V009A 	DE 250

cad  L. 213.500

Euro:110.26

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A.V010A 	DE 280

cad  L. 259.900

Euro:134.23

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A.V011A 	DE 315

cad  L. 310.900

Euro:160.57

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A.V012A 	DE 355

cad  L. 632.100

Euro:326.45

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A.V013A 	DE 400

cad  L. 786.800

Euro:406.35

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A.V014A 	DE 450

cad  L. 1.311.500

Euro:677.33

###### 06.C01A.P05A.V072A.V002A.V015A 	DE 500

cad  L. 1.490.900

Euro:769.98

###### 06.C01A.P05A.V072A.V003A 	PN 20/25

###### 06.C01A.P05A.V072A.V003A.V001A 	DE 90

cad  L. 44.200

Euro:22.83

###### 06.C01A.P05A.V072A.V003A.V002A 	DE 110

cad  L. 53.900

Euro:27.84

###### 06.C01A.P05A.V072A.V003A.V003A 	DE 125

cad  L. 73.500

Euro:37.96

###### 06.C01A.P05A.V072A.V003A.V004A 	DE 140

cad  L. 88.300

Euro:45.60

###### 06.C01A.P05A.V072A.V003A.V005A 	DE 160

cad  L. 97.800

Euro:50.51

###### 06.C01A.P05A.V072A.V003A.V006A 	DE 180

cad  L. 142.500

Euro:73.59

###### 06.C01A.P05A.V072A.V003A.V007A 	DE 200

cad  L. 165.600

Euro:85.52

###### 06.C01A.P05A.V072A.V003A.V008A 	DE 225

cad  L. 203.200

Euro:104.94

###### 06.C01A.P05A.V072A.V003A.V009A 	DE 250

cad  L. 285.200

Euro:147.29

###### 06.C01A.P05A.V072A.V003A.V010A 	DE 280

cad  L. 389.000

Euro:200.90

###### 06.C01A.P05A.V072A.V003A.V011A 	DE 315

cad  L. 442.600

Euro:228.58

###### 06.C01A.P05A.V072A.V003A.V012A 	DE 355

cad  L. 752.200

Euro:388.48

###### 06.C01A.P05A.V072A.V003A.V013A 	DE 400

cad  L. 957.100

Euro:494.30

###### 06.C01A.P05A.V073A 	GOMITI A 90° ELETTRICI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' -  SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V073A.V001A 	DE 90

cad  L. 81.300

Euro:41.99

###### 06.C01A.P05A.V073A.V002A 	DE 110

cad  L. 116.700

Euro:60.27

###### 06.C01A.P05A.V073A.V003A 	DE 125

cad  L. 153.400

Euro:79.22

###### 06.C01A.P05A.V073A.V004A 	DE 160

cad  L. 217.500

Euro:112.33

###### 06.C01A.P05A.V073A.V005A 	DE 180

cad  L. 286.500

Euro:147.96

###### 06.C01A.P05A.V074A 	GOMITI A 45° ELETTRICI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' -  SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V074A.V001A 	DE 90

cad  L. 85.800

Euro:44.31

###### 06.C01A.P05A.V074A.V002A 	DE 110

cad  L. 111.100

Euro:57.38

###### 06.C01A.P05A.V074A.V003A 	DE 125

cad  L. 156.400

Euro:80.77

###### 06.C01A.P05A.V074A.V004A 	DE 160

cad  L. 218.400

Euro:112.79

###### 06.C01A.P05A.V074A.V005A 	DE 180

cad  L. 286.500

Euro:147.96

###### 06.C01A.P05A.V075A 	TEE A 90° ELETTROSALDABILI  PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' -  SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V075A.V001A 	DE 90

cad  L. 88.400

Euro:45.65

###### 06.C01A.P05A.V075A.V002A 	DE 110

cad  L. 120.200

Euro:62.08

###### 06.C01A.P05A.V075A.V003A 	DE 125

cad  L. 160.000

Euro:82.63

###### 06.C01A.P05A.V075A.V004A 	DE 160

cad  L. 263.500

Euro:136.09

###### 06.C01A.P05A.V075A.V005A 	DE 180

cad  L. 345.700

Euro:178.54

###### 06.C01A.P05A.V076A 	RIDUZIONI ELETTRICHE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' - SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V076A.V001A 	DE 90 X 63

cad  L. 66.300

Euro:34.24

###### 06.C01A.P05A.V076A.V002A 	DE 110 X 90

cad  L. 80.200

Euro:41.42

###### 06.C01A.P05A.V076A.V003A 	DE 125 X 90

cad  L. 113.600

Euro:58.67

###### 06.C01A.P05A.V076A.V004A 	DE 125 X 110

cad  L. 113.600

Euro:58.67

###### 06.C01A.P05A.V076A.V005A 	DE 160 X 110

cad  L. 145.400

Euro:75.09

###### 06.C01A.P05A.V076A.V006A 	DE 180 X 125

cad  L. 201.600

Euro:104.12

###### 06.C01A.P05A.V076A.V007A 	DE 250 X 225

cad  L. 489.000

Euro:252.55

###### 06.C01A.P05A.V077A 	RIDUZIONI CONCENTRICHE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' - SIGMA 80

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A 	PN 4

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V001A 	250 X 180-200-225

cad  L. 100.700

Euro:52.01

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V002A 	280  X 200-225-250

cad  L. 111.400

Euro:57.53

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V003A 	315  X 225-250-280

cad  L. 128.400

Euro:66.31

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V004A 	355  X 250-280-315

cad  L. 203.600

Euro:105.15

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V005A 	400 X 280

cad  L. 374.000

Euro:193.15

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V006A 	400 X 315

cad  L. 286.500

Euro:147.96

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V007A 	400 X355

cad  L. 254.100

Euro:131.23

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V008A 	450 X 315

cad  L. 544.000

Euro:280.95

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V009A 	450 X 355

cad  L. 391.000

Euro:201.93

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V010A 	450 X 400

cad  L. 295.800

Euro:152.77

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V011A 	500 X 355

cad  L. 692.700

Euro:357.75

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V012A 	500 X 400

cad  L. 442.000

Euro:228.27

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V013A 	500 X 450

cad  L. 276.200

Euro:142.64

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V014A 	560 X 400

cad  L. 854.200

Euro:441.16

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V015A 	560 X 450

cad  L. 607.700

Euro:313.85

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V016A 	560 X 500

cad  L. 377.400

Euro:194.91

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V017A 	630 X 450

cad  L. 1.164.500

Euro:601.41

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V018A 	630 X 500

cad  L. 782.000

Euro:403.87

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V019A 	630 X 560

cad  L. 624.700

Euro:322.63

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V020A 	710 X 560

cad  L. 1.215.500

Euro:627.75

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V021A 	710 X 630

cad  L. 1.037.000

Euro:535.56

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V022A 	800 X 710

cad  L. 1.615.000

Euro:834.08

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V023A 	900 X 800

cad  L. 1.912.500

Euro:987.72

###### 06.C01A.P05A.V077A.V001A.V024A 	1000 X 900

cad  L. 2.210.000

Euro:1141.37

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A 	PN 5/6

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V001A 	250  X 180-200-225

cad  L. 103.600

Euro:53.50

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V002A 	280  X 200-225-250

cad  L. 115.200

Euro:59.49

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V003A 	315  X 225-250-280

cad  L. 132.300

Euro:68.33

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V004A 	355  X 250-280-315

cad  L. 210.400

Euro:108.66

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V005A 	400 X 280

cad  L. 385.900

Euro:199.30

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V006A 	400 X 315

cad  L. 295.800

Euro:152.77

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V007A 	400 X355

cad  L. 263.500

Euro:136.09

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V008A 	450 X 315

cad  L. 563.500

Euro:291.02

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V009A 	450 X 355

cad  L. 405.400

Euro:209.37

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V010A 	450 X 400

cad  L. 306.000

Euro:158.03

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V011A 	500 X 355

cad  L. 714.000

Euro:368.75

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V012A 	500 X 400

cad  L. 459.000

Euro:237.05

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V013A 	500 X 450

cad  L. 287.300

Euro:148.38

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V014A 	560 X 400

cad  L. 884.000

Euro:456.55

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V015A 	560 X 450

cad  L. 629.000

Euro:324.85

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V016A 	560 X 500

cad  L. 389.300

Euro:201.06

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V017A 	630 X 450

cad  L. 1.211.200

Euro:625.53

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V018A 	630 X 500

cad  L. 807.500

Euro:417.04

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V019A 	630 X 560

cad  L. 646.000

Euro:333.63

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V020A 	710 X 560

cad  L. 1.258.000

Euro:649.70

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V021A 	710 X 630

cad  L. 1.075.200

Euro:555.29

###### 06.C01A.P05A.V077A.V002A.V022A 	800 X 710

cad  L. 1.683.000

Euro:869.19

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A 	PN 8/10

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V001A 	250  X 180-200-225

cad  L. 107.500

Euro:55.52

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V002A 	280  X 200-225-250

cad  L. 119.200

Euro:61.56

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V003A 	315  X 225-250-280

cad  L. 136.200

Euro:70.34

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V004A 	355  X 250-280-315

cad  L. 214.200

Euro:110.62

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V005A 	400 X 280

cad  L. 399.500

Euro:206.32

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V006A 	400 X 315

cad  L. 314.500

Euro:162.42

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V007A 	400 X355

cad  L. 277.900

Euro:143.52

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V008A 	450 X 315

cad  L. 607.700

Euro:313.85

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V009A 	450 X 355

cad  L. 429.200

Euro:221.66

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V010A 	450 X 400

cad  L. 323.000

Euro:166.81

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V011A 	500 X 355

cad  L. 811.700

Euro:419.21

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V012A 	500 X 400

cad  L. 646.000

Euro:333.63

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V013A 	500 X 450

cad  L. 450.500

Euro:232.66

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V014A 	560 X 400

cad  L. 918.000

Euro:474.11

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V015A 	560 X 450

cad  L. 754.800

Euro:389.82

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V016A 	560 X 500

cad  L. 531.200

Euro:274.34

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V017A 	630 X 450

cad  L. 1.445.000

Euro:746.28

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V018A 	630 X 500

cad  L. 977.500

Euro:504.84

###### 06.C01A.P05A.V077A.V003A.V019A 	630 X 560

cad  L. 803.200

Euro:414.82

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A 	PN 12/16

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V001A 	250  X 180-200-225

cad  L. 123.700

Euro:63.88

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V002A 	280 X 200-225-250

cad  L. 213.700

Euro:110.37

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V003A 	315  X 225-250-280

cad  L. 262.000

Euro:135.31

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V004A 	355  X 250-280-315

cad  L. 418.200

Euro:215.98

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V005A 	400 X 280

cad  L. 459.900

Euro:237.52

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V006A 	400 X 315

cad  L. 361.200

Euro:186.54

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V007A 	400 X355

cad  L. 319.600

Euro:165.06

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V008A 	450 X 315

cad  L. 702.100

Euro:362.60

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V009A 	450 X 355

cad  L. 493.000

Euro:254.61

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V010A 	450 X 400

cad  L. 371.400

Euro:191.81

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V011A 	500 X 355

cad  L. 933.300

Euro:482.01

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V012A 	500 X 400

cad  L. 742.900

Euro:383.67

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V013A 	500 X 450

cad  L. 518.500

Euro:267.78

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V014A 	560 X 400

cad  L. 1.055.700

Euro:545.22

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V015A 	560 X 450

cad  L. 867.000

Euro:447.77

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V016A 	560 X 500

cad  L. 612.000

Euro:316.07

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V017A 	630 X 450

cad  L. 1.657.500

Euro:856.03

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V018A 	630 X 500

cad  L. 1.122.000

Euro:579.46

###### 06.C01A.P05A.V077A.V004A.V019A 	630 X 560

cad  L. 923.100

Euro:476.74

###### 06.C01A.P05A.V077A.V005A 	PN 20

###### 06.C01A.P05A.V077A.V005A.V001A 	250  X 180-200-225

cad  L. 206.800

Euro:106.80

###### 06.C01A.P05A.V077A.V005A.V002A 	280  X 200-225-250

cad  L. 222.700

Euro:115.01

###### 06.C01A.P05A.V077A.V005A.V003A 	315  X 225-250-280

cad  L. 273.400

Euro:141.19

###### 06.C01A.P05A.V077A.V005A.V004A 	355  X 250-280-315

cad  L. 437.100

Euro:225.74

###### 06.C01A.P05A.V077A.V006A 	PN 25

###### 06.C01A.P05A.V077A.V006A.V001A 	 X 180-200-225

cad  L. 216.800

Euro:111.97

###### 06.C01A.P05A.V077A.V006A.V002A 	280  X 200-225-250

cad  L. 232.100

Euro:119.87

###### 06.C01A.P05A.V077A.V006A.V003A 	315 X 225-250-280

cad  L. 285.200

Euro:147.29

###### 06.C01A.P05A.V077A.V006A.V004A 	355 X 250-280-315

cad  L. 455.300

Euro:235.14

###### 06.C01A.P05A.V078A 	POZZETTI D'ISPEZIONE PER CONDOTTE IN PEAD  -  ALTEZZA 1000 MM

###### 06.C01A.P05A.V078A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO 500

cad  L. 373.000

Euro:192.64

###### 06.C01A.P05A.V078A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO 560

cad  L. 530.000

Euro:273.72

###### 06.C01A.P05A.V078A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO 630

cad  L. 684.000

Euro:353.26

###### 06.C01A.P05A.V078A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO 710

cad  L. 833.000

Euro:430.21

###### 06.C01A.P05A.V078A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO 800

cad  L. 1.087.000

Euro:561.39

###### 06.C01A.P05A.V078A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO 900

cad  L. 1.285.000

Euro:663.65

###### 06.C01A.P05A.V078A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO 1000

cad  L. 1.493.000

Euro:771.07

###### 06.C01A.P05A.V078A.V008A 	DIAMETRO ESTERNO 1200

cad  L. 3.115.000

Euro:1608.76

###### 06.C01A.P05A.V079A 	PROLUNGE PER POZZETTI D'ISPEZIONE COME ALL'ART. PRECEDENTE

###### 06.C01A.P05A.V079A.V001A 	DIAMETRO ESTERNO 500

ml  L. 155.000

Euro:80.05

###### 06.C01A.P05A.V079A.V002A 	DIAMETRO ESTERNO 560

ml  L. 195.000

Euro:100.71

###### 06.C01A.P05A.V079A.V003A 	DIAMETRO ESTERNO 630

ml  L. 246.000

Euro:127.05

###### 06.C01A.P05A.V079A.V004A 	DIAMETRO ESTERNO 710

ml  L. 312.000

Euro:161.13

###### 06.C01A.P05A.V079A.V005A 	DIAMETRO ESTERNO 800

ml  L. 395.000

Euro:204.00

###### 06.C01A.P05A.V079A.V006A 	DIAMETRO ESTERNO 900

ml  L. 505.000

Euro:260.81

###### 06.C01A.P05A.V079A.V007A 	DIAMETRO ESTERNO 1000

ml  L. 622.000

Euro:321.24

###### 06.C01A.P05A.V079A.V008A 	DIAMETRO ESTERNO 1200

ml  L. 995.000

Euro:513.87

### 06.C01A.P06A 	MATERIALI IN VETRORESINA

###### 06.C01A.P06A.V001A 	TUBAZIONI IN PRFV (VETRO-RESINA) CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, RIGIDEZZA 1250 N/MQ SECONDO LE NORME ANSI/AWWA C950-95 e/o ATV 127, CON GIUNTO A BICCHIERE CON DOPPIO O-RING DI TENUTA

###### 06.C01A.P06A.V001A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C01A.P06A.V001A.V001A.V001A 	DN 300

ml  L. 90.900

Euro:46.94

###### 06.C01A.P06A.V001A.V001A.V002A 	DN 350

ml  L. 99.000

Euro:51.13

###### 06.C01A.P06A.V001A.V001A.V003A 	DN 400

ml  L. 120.600

Euro:62.28

###### 06.C01A.P06A.V001A.V001A.V004A 	DN 450

ml  L. 136.800

Euro:70.65

###### 06.C01A.P06A.V001A.V001A.V005A 	DN 500

ml  L. 162.000

Euro:83.67

###### 06.C01A.P06A.V001A.V001A.V006A 	DN 600

ml  L. 194.400

Euro:100.39

###### 06.C01A.P06A.V001A.V001A.V007A 	DN 700

ml  L. 239.400

Euro:123.64

###### 06.C01A.P06A.V001A.V001A.V008A 	DN 800

ml  L. 290.700

Euro:150.13

###### 06.C01A.P06A.V001A.V001A.V009A 	DN 900

ml  L. 342.000

Euro:176.63

###### 06.C01A.P06A.V001A.V001A.V010A 	DN 1000

ml  L. 410.400

Euro:211.95

###### 06.C01A.P06A.V001A.V001A.V011A 	DN 1100

ml  L. 466.200

Euro:240.77

###### 06.C01A.P06A.V001A.V001A.V012A 	DN 1200

ml  L. 543.600

Euro:280.74

###### 06.C01A.P06A.V001A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C01A.P06A.V001A.V002A.V001A 	DN 600

ml  L. 180.000

Euro:92.96

###### 06.C01A.P06A.V001A.V002A.V002A 	DN 700

ml  L. 207.000

Euro:106.91

###### 06.C01A.P06A.V001A.V002A.V003A 	DN 800

ml  L. 243.900

Euro:125.96

###### 06.C01A.P06A.V001A.V002A.V004A 	DN 900

ml  L. 288.000

Euro:148.74

###### 06.C01A.P06A.V001A.V002A.V005A 	DN 1000

ml  L. 342.000

Euro:176.63

###### 06.C01A.P06A.V001A.V002A.V006A 	DN 1100

ml  L. 378.900

Euro:195.68

###### 06.C01A.P06A.V001A.V002A.V007A 	DN 1200

ml  L. 426.600

Euro:220.32

###### 06.C01A.P06A.V002A 	TUBAZIONI IN PRFV (VETRO-RESINA) CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, RIGIDEZZA 2500 N/MQ SECONDO LE NORME ANSI/AWWA C950-95 e/o ATV 127, CON GIUNTO A BICCHIERE CON DOPPIO O-RING DI TENUTA - PN 10

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V001A 	DN 250

ml  L. 77.400

Euro:39.97

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V002A 	DN 300

ml  L. 97.200

Euro:50.19

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V003A 	DN 350

ml  L. 108.900

Euro:56.24

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V004A 	DN 350, PN 16

ml  L. 122.400

Euro:63.21

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V005A 	DN 400

ml  L. 132.300

Euro:68.33

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V006A 	DN 450

ml  L. 156.600

Euro:80.88

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V007A 	DN 500

ml  L. 178.200

Euro:92.03

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V008A 	DN 500, PN 16

ml  L. 187.200

Euro:96.68

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V009A 	DN 600

ml  L. 223.200

Euro:115.27

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V010A 	DN 700

ml  L. 286.200

Euro:147.81

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V011A 	DN 800

ml  L. 341.100

Euro:176.16

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V012A 	DN 900

ml  L. 396.900

Euro:204.98

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V013A 	DN 1000

ml  L. 467.100

Euro:241.24

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V014A 	DN 1000, PN 16

ml  L. 483.300

Euro:249.60

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V015A 	DN 1100

ml  L. 546.300

Euro:282.14

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V016A 	DN 1100, PN 16

ml  L. 572.400

Euro:295.62

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V017A 	DN 1200

ml  L. 614.700

Euro:317.47

###### 06.C01A.P06A.V002A.V001A.V018A 	DN 1200, PN 16

ml  L. 637.200

Euro:329.09

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V001A 	DN 450, PN 6

ml  L. 146.700

Euro:75.76

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V002A 	DN 500, PN 6

ml  L. 162.900

Euro:84.13

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V003A 	DN 600, PN 6

ml  L. 190.800

Euro:98.54

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V004A 	DN 600, PN 10

ml  L. 197.100

Euro:101.79

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V005A 	DN 700, PN 6

ml  L. 237.600

Euro:122.71

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V006A 	DN 700, PN 10

ml  L. 243.000

Euro:125.49

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V007A 	DN 800, PN 6

ml  L. 275.400

Euro:142.23

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V008A 	DN 800, PN 10

ml  L. 288.000

Euro:148.74

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V009A 	DN 900, PN 6

ml  L. 327.600

Euro:169.19

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V010A 	DN 900, PN 10

ml  L. 346.500

Euro:178.95

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V011A 	DN 1000, PN 6

ml  L. 376.200

Euro:194.29

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V012A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 404.100

Euro:208.70

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V013A 	DN 1100, PN 6

ml  L. 427.500

Euro:220.78

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V014A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 459.900

Euro:237.52

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V015A 	DN 1200, PN 6

ml  L. 499.500

Euro:257.97

###### 06.C01A.P06A.V002A.V002A.V016A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 519.300

Euro:268.19

###### 06.C01A.P06A.V003A 	TUBAZIONI IN PRFV (VETRO-RESINA) CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, RIGIDEZZA 5000 N/MQ SECONDO LE NORME ANSI/AWWA C950-95 e/o ATV 127, CON GIUNTO A BICCHIERE CON DOPPIO O-RING DI TENUTA - PN 16

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A 	DN 200

ml  L. 65.700

Euro:33.93

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A 	DN 250

ml  L. 84.600

Euro:43.69

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V003A 	DN 300

ml  L. 106.200

Euro:54.85

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V004A 	DN 350

ml  L. 131.400

Euro:67.86

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V005A 	DN 400

ml  L. 153.900

Euro:79.48

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V006A 	DN 450

ml  L. 179.100

Euro:92.49

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V007A 	DN 500

ml  L. 205.200

Euro:105.98

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V008A 	DN 500, PN 20

ml  L. 212.400

Euro:109.69

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V009A 	DN 600

ml  L. 258.300

Euro:133.40

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V010A 	DN 600, PN 20

ml  L. 265.500

Euro:137.12

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V011A 	DN 700

ml  L. 317.700

Euro:164.08

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V012A 	DN 700, PN 20

ml  L. 335.700

Euro:173.37

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V013A 	DN 800

ml  L. 392.400

Euro:202.66

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V014A 	DN 800, PN 20

ml  L. 411.300

Euro:212.42

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V015A 	DN 900

ml  L. 472.500

Euro:244.02

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V016A 	DN 900, PN 20

ml  L. 474.300

Euro:244.95

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V017A 	DN 1000

ml  L. 545.400

Euro:281.67

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V018A 	DN 1000, PN 20

ml  L. 567.900

Euro:293.29

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V019A 	DN 1100

ml  L. 639.000

Euro:330.01

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V020A 	DN 1100, PN 20

ml  L. 665.100

Euro:343.49

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V021A 	DN 1200

ml  L. 720.000

Euro:371.85

###### 06.C01A.P06A.V003A.V001A.V022A 	DN 1200, PN 20

ml  L. 763.200

Euro:394.16

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V001A 	DN 350, PN 6

ml  L. 122.400

Euro:63.21

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V002A 	DN 400, PN 6

ml  L. 133.200

Euro:68.79

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V003A 	DN 450, PN 6

ml  L. 152.100

Euro:78.55

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V004A 	DN 500, PN 6

ml  L. 174.600

Euro:90.17

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V005A 	DN 600, PN 6

ml  L. 219.600

Euro:113.41

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V006A 	DN 700, PN 6

ml  L. 261.000

Euro:134.79

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V007A 	DN 700, PN 10

ml  L. 271.800

Euro:140.37

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V008A 	DN 800, PN 6

ml  L. 308.700

Euro:159.43

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V009A 	DN 800, PN 10

ml  L. 320.400

Euro:165.47

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V010A 	DN 900, PN 6

ml  L. 373.500

Euro:192.89

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V011A 	DN 900, PN 10

ml  L. 382.500

Euro:197.54

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V012A 	DN 1000, PN 6

ml  L. 430.200

Euro:222.18

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V013A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 447.300

Euro:231.01

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V014A 	DN 1100, PN 6

ml  L. 481.500

Euro:248.67

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V015A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 517.500

Euro:267.27

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V016A 	DN 1200, PN 6

ml  L. 557.100

Euro:287.72

###### 06.C01A.P06A.V003A.V002A.V017A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 578.700

Euro:298.87

###### 06.C01A.P06A.V004A 	TUBAZIONI IN PRFV (VETRO-RESINA) CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, RIGIDEZZA 10000 N/MQ SECONDO LE NORME ANSI/AWWA C950-95 e/o ATV 127, CON GIUNTO A BICCHIERE CON DOPPIO O-RING DI TENUTA

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V001A 	DN 100

ml  L. 54.900

Euro:28.35

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V002A 	DN 125

ml  L. 62.100

Euro:32.07

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V003A 	DN 150

ml  L. 65.700

Euro:33.93

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V004A 	DN 200

ml  L. 72.000

Euro:37.18

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V005A 	DN 250

ml  L. 93.600

Euro:48.34

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V006A 	DN 300

ml  L. 119.700

Euro:61.82

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V007A 	DN 350

ml  L. 147.600

Euro:76.23

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V008A 	DN 400

ml  L. 174.600

Euro:90.17

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V009A 	DN 450

ml  L. 200.700

Euro:103.65

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V010A 	DN 500

ml  L. 237.600

Euro:122.71

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V011A 	DN 600

ml  L. 305.100

Euro:157.57

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V012A 	DN 700

ml  L. 379.800

Euro:196.15

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V013A 	DN 800

ml  L. 461.700

Euro:238.45

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V014A 	DN 900

ml  L. 652.500

Euro:336.99

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V015A 	DN 1000

ml  L. 652.500

Euro:336.99

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V016A 	DN 1100

ml  L. 750.600

Euro:387.65

###### 06.C01A.P06A.V004A.V001A.V017A 	DN 1200

ml  L. 856.800

Euro:442.50

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V001A 	DN 300, PN 6

ml  L. 108.900

Euro:56.24

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A 	DN 350, PN 6

ml  L. 126.900

Euro:65.54

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V003A 	DN 400, PN 6

ml  L. 145.800

Euro:75.29

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V004A 	DN 450, PN 6

ml  L. 172.800

Euro:89.24

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V005A 	DN 500, PN 6

ml  L. 200.700

Euro:103.65

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V006A 	DN 600, PN 6

ml  L. 243.000

Euro:125.49

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V007A 	DN 600, PN 10

ml  L. 250.200

Euro:129.22

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V008A 	DN 700, PN 6

ml  L. 298.800

Euro:154.32

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V009A 	DN 700, PN 10

ml  L. 308.700

Euro:159.43

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V010A 	DN 800, PN 6

ml  L. 354.600

Euro:183.13

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V011A 	DN 800, PN 10

ml  L. 363.600

Euro:187.78

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V012A 	DN 900, PN 6

ml  L. 430.200

Euro:222.18

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V013A 	DN 900, PN 10

ml  L. 435.600

Euro:224.97

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V014A 	DN 1000, PN 6

ml  L. 498.600

Euro:257.50

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V015A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 507.600

Euro:262.15

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V016A 	DN 1100, PN 6

ml  L. 566.100

Euro:292.37

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V017A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 571.500

Euro:295.15

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V018A 	DN 1200, PN 6

ml  L. 652.500

Euro:336.99

###### 06.C01A.P06A.V004A.V002A.V019A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 660.600

Euro:341.17

###### 06.C01A.P06A.V005A 	TUBAZIONI IN PRFV (VETRO-RESINA) CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, RIGIDEZZA 1250 N/MQ SECONDO LE NORME ANSI/AWWA C950-95 e/o ATV 127, CON GIUNTO A BICCHIERE CON DOPPIO O-RING DI TENUTA ED INSERTO ANTISFILANTE

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V001A 	DN 250, PN 6

ml  L. 81.900

Euro:42.29

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V002A 	DN 300, PN 6

ml  L. 96.300

Euro:49.73

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V003A 	DN 350, PN 6

ml  L. 104.400

Euro:53.92

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V004A 	DN 350, PN 10

ml  L. 107.100

Euro:55.31

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V005A 	DN 400, PN 6

ml  L. 127.800

Euro:66.00

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V006A 	DN 400, PN 10

ml  L. 142.200

Euro:73.44

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V007A 	DN 450, PN 6

ml  L. 144.000

Euro:74.37

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V008A 	DN 450, PN 10

ml  L. 164.700

Euro:85.06

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V009A 	DN 500, PN 6

ml  L. 169.200

Euro:87.38

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V010A 	DN 500, PN 10

ml  L. 174.600

Euro:90.17

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V011A 	DN 600, PN 6

ml  L. 207.900

Euro:107.37

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V012A 	DN 600, PN 10

ml  L. 232.200

Euro:119.92

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V013A 	DN 700, PN 6

ml  L. 255.600

Euro:132.01

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V014A 	DN 700, PN 10

ml  L. 261.900

Euro:135.26

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V015A 	DN 800, PN 6

ml  L. 302.400

Euro:156.18

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V016A 	DN 800, PN 10

ml  L. 333.000

Euro:171.98

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V017A 	DN 900, PN 10

ml  L. 379.800

Euro:196.15

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V018A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 431.100

Euro:222.64

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V019A 	DN 1000, PN 6

ml  L. 448.200

Euro:231.47

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V020A 	DN 1100, PN 6

ml  L. 487.800

Euro:251.93

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V021A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 537.300

Euro:277.49

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V022A 	DN 1200, PN 6

ml  L. 561.600

Euro:290.04

###### 06.C01A.P06A.V005A.V001A.V023A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 605.700

Euro:312.82

###### 06.C01A.P06A.V005A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C01A.P06A.V005A.V002A.V001A 	DN 600

ml  L. 198.000

Euro:102.26

###### 06.C01A.P06A.V005A.V002A.V002A 	DN 700

ml  L. 232.200

Euro:119.92

###### 06.C01A.P06A.V005A.V002A.V003A 	DN 800

ml  L. 287.100

Euro:148.27

###### 06.C01A.P06A.V005A.V002A.V004A 	DN 900

ml  L. 336.600

Euro:173.84

###### 06.C01A.P06A.V005A.V002A.V005A 	DN 1000

ml  L. 388.800

Euro:200.79

###### 06.C01A.P06A.V005A.V002A.V006A 	DN 1100

ml  L. 451.800

Euro:233.33

###### 06.C01A.P06A.V005A.V002A.V007A 	DN 1200

ml  L. 507.600

Euro:262.15

###### 06.C01A.P06A.V006A 	TUBAZIONI IN PRFV (VETRO-RESINA) CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, RIGIDEZZA 2500 N/MQ SECONDO LE NORME ANSI/AWWA C950-95 e/o ATV 127, CON GIUNTO A BICCHIERE CON DOPPIO O-RING DI TENUTA ED INSERTO ANTISFILANTE - PN 6

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V001A 	DN 250

ml  L. 81.900

Euro:42.29

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V002A 	DN 300

ml  L. 98.100

Euro:50.66

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V003A 	DN 350

ml  L. 114.300

Euro:59.03

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V004A 	DN 350, PN 10

ml  L. 142.200

Euro:73.44

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V005A 	DN 400

ml  L. 169.200

Euro:87.38

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V006A 	DN 450

ml  L. 174.600

Euro:90.17

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V007A 	DN 450, PN 10

ml  L. 186.300

Euro:96.21

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V008A 	DN 500

ml  L. 238.500

Euro:123.17

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V009A 	DN 600

ml  L. 244.800

Euro:126.43

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V010A 	DN 600, PN 10

ml  L. 297.900

Euro:153.85

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V011A 	DN 700

ml  L. 358.200

Euro:184.99

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V012A 	DN 800

ml  L. 361.800

Euro:186.85

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V013A 	DN 800, PN 10

ml  L. 431.100

Euro:222.64

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V014A 	DN 900

ml  L. 441.000

Euro:227.76

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V015A 	DN 900, PN 10

ml  L. 504.900

Euro:260.76

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V016A 	DN 1000

ml  L. 588.600

Euro:303.99

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V017A 	DN 1100

ml  L. 591.300

Euro:305.38

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V018A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 659.700

Euro:340.71

###### 06.C01A.P06A.V006A.V001A.V019A 	DN 1200

ml  L. 663.300

Euro:342.56

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V001A 	DN 450, PN 6

ml  L. 159.300

Euro:82.27

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V002A 	DN 500, PN 6

ml  L. 174.600

Euro:90.17

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V003A 	DN 600, PN 6

ml  L. 210.600

Euro:108.76

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V004A 	DN 600,PN 10

ml  L. 235.800

Euro:121.78

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V005A 	DN 700, PN 6

ml  L. 256.500

Euro:132.47

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V006A 	DN 700, PN 10

ml  L. 293.400

Euro:151.53

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V007A 	DN 800, PN 6

ml  L. 311.400

Euro:160.82

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V008A 	DN 800, PN 10

ml  L. 349.200

Euro:180.35

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V009A 	DN 900, PN 6

ml  L. 377.100

Euro:194.75

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V010A 	DN 900, PN 10

ml  L. 414.900

Euro:214.28

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V011A 	DN 1000, PN 6

ml  L. 437.400

Euro:225.89

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V012A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 484.200

Euro:250.07

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V013A 	DN 1100, PN 6

ml  L. 495.000

Euro:255.65

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V014A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 553.500

Euro:285.86

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V015A 	DN 1200, PN 6

ml  L. 568.800

Euro:293.76

###### 06.C01A.P06A.V006A.V002A.V016A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 621.900

Euro:321.18

###### 06.C01A.P06A.V007A 	TUBAZIONI IN PRFV (VETRO-RESINA) CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, RIGIDEZZA 5000 N/MQ SECONDO LE NORME ANSI/AWWA C950-95 e/o ATV 127, CON GIUNTO A BICCHIERE CON DOPPIO O-RING DI TENUTA ED INSERTO ANTISFILANTE

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V001A 	DN 200, PN 10

ml  L. 70.200

Euro:36.25

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A 	DN 250, PN 10

ml  L. 89.100

Euro:46.02

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V003A 	DN 250, PN 16

ml  L. 91.800

Euro:47.41

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V004A 	DN 300, PN 10

ml  L. 116.100

Euro:59.96

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V005A 	DN 350, PN 10

ml  L. 141.300

Euro:72.97

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V006A 	DN 350, PN 16

ml  L. 135.000

Euro:69.72

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V007A 	DN 400, PN 10

ml  L. 165.600

Euro:85.52

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V008A 	DN 400, PN 16

ml  L. 158.400

Euro:81.81

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V009A 	DN 450, PN 16

ml  L. 200.700

Euro:103.65

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V010A 	DN 450, PN 10

ml  L. 190.800

Euro:98.54

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V011A 	DN 500, PN 16

ml  L. 229.500

Euro:118.53

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V012A 	DN 500, PN 10

ml  L. 214.200

Euro:110.62

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V013A 	DN 600, PN 16

ml  L. 294.300

Euro:151.99

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V014A 	DN 600, PN 10

ml  L. 267.300

Euro:138.05

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V015A 	DN 700, PN 16

ml  L. 368.100

Euro:190.11

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V016A 	DN 700, PN 10

ml  L. 337.500

Euro:174.30

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V017A 	DN 800, PN 16

ml  L. 449.100

Euro:231.94

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V018A 	DN 800, PN 10

ml  L. 414.900

Euro:214.28

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V019A 	DN 900, PN 16

ml  L. 552.600

Euro:285.39

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V020A 	DN 900, PN 10

ml  L. 490.500

Euro:253.32

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V021A 	DN 1000, PN 16

ml  L. 657.000

Euro:339.31

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V022A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 588.600

Euro:303.99

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V023A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 711.900

Euro:367.66

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V024A 	DN 1100, PN 16

ml  L. 687.600

Euro:355.11

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V025A 	DN 1200, PN 16

ml  L. 851.400

Euro:439.71

###### 06.C01A.P06A.V007A.V001A.V026A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 765.900

Euro:395.55

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V001A 	DN 350, PN 6

ml  L. 128.700

Euro:66.47

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V002A 	DN 350, PN 10

ml  L. 132.300

Euro:68.33

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V003A 	DN 400, PN 6

ml  L. 143.100

Euro:73.90

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V004A 	DN 400, PN 10

ml  L. 153.000

Euro:79.02

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V005A 	DN 450, PN 6

ml  L. 165.600

Euro:85.52

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V006A 	DN 450, PN 10

ml  L. 189.000

Euro:97.61

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V007A 	DN 500, PN 6

ml  L. 189.000

Euro:97.61

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V008A 	DN 500, PN 10

ml  L. 201.600

Euro:104.12

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V009A 	DN 600, PN 6

ml  L. 237.600

Euro:122.71

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V010A 	DN 600, PN 10

ml  L. 260.100

Euro:134.33

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V011A 	DN 700, PN 6

ml  L. 289.800

Euro:149.67

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V012A 	DN 700, PN 10

ml  L. 312.300

Euro:161.29

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V013A 	DN 800, PN 6

ml  L. 350.100

Euro:180.81

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V014A 	DN 800, PN 10

ml  L. 367.200

Euro:189.64

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V015A 	DN 900, PN 6

ml  L. 424.800

Euro:219.39

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V016A 	DN 900, PN 10

ml  L. 458.100

Euro:236.59

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V017A 	DN 1000, PN 6

ml  L. 494.100

Euro:255.18

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V018A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 526.500

Euro:271.91

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V019A 	DN 1100, PN 6

ml  L. 559.800

Euro:289.11

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V020A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 613.800

Euro:317.00

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V021A 	DN 1200, PN 6

ml  L. 640.800

Euro:330.94

###### 06.C01A.P06A.V007A.V002A.V022A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 692.100

Euro:357.44

###### 06.C01A.P06A.V008A 	TUBAZIONI IN PRFV (VETRO-RESINA) CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, RIGIDEZZA 10000 N/MQ SECONDO LE NORME ANSI/AWWA C950-95 e/o ATV 127, CON GIUNTO A BICCHIERE CON DOPPIO O-RING DI TENUTA ED INSERTO ANTISFILANTE

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V001A 	DN 100, PN 16

ml  L. 57.600

Euro:29.75

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V002A 	DN 125, PN 16

ml  L. 64.800

Euro:33.47

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V003A 	DN 150, PN 16

ml  L. 58.500

Euro:30.21

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V004A 	DN 200, PN 16

ml  L. 77.400

Euro:39.97

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V005A 	DN 200, PN 20

ml  L. 85.500

Euro:44.16

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V006A 	DN 250, PN 16

ml  L. 102.600

Euro:52.99

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V007A 	DN 250, PN 20

ml  L. 99.000

Euro:51.13

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V008A 	DN 300, PN 16

ml  L. 123.300

Euro:63.68

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V009A 	DN 300, PN 20

ml  L. 135.000

Euro:69.72

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V010A 	DN 350, PN 16

ml  L. 154.800

Euro:79.95

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V011A 	DN 350, PN 20

ml  L. 162.900

Euro:84.13

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V012A 	DN 400, PN 16

ml  L. 179.100

Euro:92.49

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V013A 	DN 400, PN 20

ml  L. 188.100

Euro:97.14

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V014A 	DN 450, PN16

ml  L. 225.900

Euro:116.67

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V015A 	DN 500, PN 20

ml  L. 260.100

Euro:134.33

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V016A 	DN 500, PN 16

ml  L. 256.500

Euro:132.47

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V017A 	DN 600, PN 16

ml  L. 324.000

Euro:167.33

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V018A 	DN 700, PN 16

ml  L. 402.300

Euro:207.77

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V019A 	DN 800, PN 16

ml  L. 502.200

Euro:259.36

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V020A 	DN 900, PN 16

ml  L. 586.800

Euro:303.06

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V021A 	DN 1000, PN 16

ml  L. 694.800

Euro:358.83

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V022A 	DN 1100, PN 16

ml  L. 820.800

Euro:423.91

###### 06.C01A.P06A.V008A.V001A.V023A 	DN 1200,PN 16

ml  L. 927.900

Euro:479.22

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V001A 	DN 300, PN 6

ml  L. 117.900

Euro:60.89

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V002A 	DN 350, PN 6

ml  L. 132.300

Euro:68.33

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V003A 	DN 350, PN 10

ml  L. 136.800

Euro:70.65

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V004A 	DN 400, PN 6

ml  L. 156.600

Euro:80.88

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V005A 	DN 400, PN 10

ml  L. 162.000

Euro:83.67

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V006A 	DN 450, PN 6

ml  L. 184.500

Euro:95.29

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V007A 	DN 450, PN 10

ml  L. 197.100

Euro:101.79

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V008A 	DN 500, PN 6

ml  L. 214.200

Euro:110.62

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V009A 	DN 500, PN 10

ml  L. 219.600

Euro:113.41

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V010A 	DN 600, PN 6

ml  L. 264.600

Euro:136.65

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V011A 	DN 600, PN 10

ml  L. 281.700

Euro:145.48

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V012A 	DN 700, PN 6

ml  L. 329.400

Euro:170.12

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V013A 	DN 700, PN 10

ml  L. 342.000

Euro:176.63

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V014A 	DN 800, PN 6

ml  L. 396.000

Euro:204.52

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V015A 	DN 800, PN 10

ml  L. 411.300

Euro:212.42

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V016A 	DN 900, PN 6

ml  L. 476.100

Euro:245.88

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V017A 	DN 900, PN 10

ml  L. 505.800

Euro:261.22

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V018A 	DN 1000, PN 6

ml  L. 554.400

Euro:286.32

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V019A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 589.500

Euro:304.45

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V020A 	DN 1100, PN 6

ml  L. 639.000

Euro:330.01

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V021A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 673.200

Euro:347.68

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V022A 	DN 1200, PN 6

ml  L. 729.000

Euro:376.49

###### 06.C01A.P06A.V008A.V002A.V023A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 777.600

Euro:401.59

###### 06.C01A.P06A.V009A 	PEZZI SPECIALI IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO PER FOGNATURE DAL DIAMETRO 150 MM AL DIAMETRO 1000 MM

ml L. 543.000

Euro:280.44

###### 06.C01A.P06A.V010A 	POZZETTI MONOLITICI IN PRFV PER TUBAZIONI IN PVC

###### 06.C01A.P06A.V010A.V001A 	DIAMETRO 500, Ø 160

cad  L. 280.500

Euro:144.87

###### 06.C01A.P06A.V010A.V002A 	DIAMETRO 500, Ø 200

cad  L. 282.000

Euro:145.64

###### 06.C01A.P06A.V010A.V003A 	DIAMETRO 500, Ø 250

cad  L. 308.000

Euro:159.07

###### 06.C01A.P06A.V010A.V004A 	DIAMETRO 500, Ø 315

cad  L. 333.000

Euro:171.98

###### 06.C01A.P06A.V010A.V005A 	DIAMETRO 800, Ø 160

cad  L. 324.000

Euro:167.33

###### 06.C01A.P06A.V010A.V006A 	DIAMETRO 800, Ø 200

cad  L. 339.000

Euro:175.08

###### 06.C01A.P06A.V010A.V007A 	DIAMETRO 800, Ø 250

cad  L. 367.000

Euro:189.54

###### 06.C01A.P06A.V010A.V008A 	DIAMETRO 800, Ø 315

cad  L. 397.000

Euro:205.03

###### 06.C01A.P06A.V010A.V009A 	DIAMETRO 800, Ø 355

cad  L. 437.000

Euro:225.69

###### 06.C01A.P06A.V010A.V010A 	DIAMETRO 800, Ø 400

cad  L. 469.000

Euro:242.22

###### 06.C01A.P06A.V010A.V011A 	DIAMETRO 800, Ø 500

cad  L. 571.000

Euro:294.89

###### 06.C01A.P06A.V010A.V012A 	DIAMETRO 800, Ø 630

cad  L. 753.000

Euro:388.89

###### 06.C01A.P06A.V010A.V013A 	DIAMETRO 1000, Ø 160

cad  L. 441.000

Euro:227.76

###### 06.C01A.P06A.V010A.V014A 	DIAMETRO 1000, Ø 200

cad  L. 457.000

Euro:236.02

###### 06.C01A.P06A.V010A.V015A 	DIAMETRO 1000, Ø 250

cad  L. 484.000

Euro:249.96

###### 06.C01A.P06A.V010A.V016A 	DIAMETRO 1000, Ø 315

cad  L. 509.000

Euro:262.88

###### 06.C01A.P06A.V010A.V017A 	DIAMETRO 1000, Ø 355

cad  L. 571.000

Euro:294.89

###### 06.C01A.P06A.V010A.V018A 	DIAMETRO 1000, Ø 400

cad  L. 605.000

Euro:312.46

###### 06.C01A.P06A.V010A.V019A 	DIAMETRO 1000, Ø 500

cad  L. 712.000

Euro:367.72

###### 06.C01A.P06A.V010A.V020A 	DIAMETRO 1000, Ø 630

cad  L. 875.500

Euro:452.16

###### 06.C01A.P06A.V010A.V021A 	DIAMETRO 1200, Ø 160

cad  L. 609.500

Euro:314.78

###### 06.C01A.P06A.V010A.V022A 	DIAMETRO 1200, Ø 200

cad  L. 625.000

Euro:322.78

###### 06.C01A.P06A.V010A.V023A 	DIAMETRO 1200, Ø 250

cad  L. 654.500

Euro:338.02

###### 06.C01A.P06A.V010A.V024A 	DIAMETRO 1200, Ø 315

cad  L. 683.500

Euro:352.99

###### 06.C01A.P06A.V010A.V025A 	DIAMETRO 1200, Ø 355

cad  L. 743.000

Euro:383.73

###### 06.C01A.P06A.V010A.V026A 	DIAMETRO 1200, Ø 400

cad  L. 778.000

Euro:401.80

###### 06.C01A.P06A.V010A.V027A 	DIAMETRO 1200, Ø 500

cad  L. 885.000

Euro:457.06

###### 06.C01A.P06A.V010A.V028A 	DIAMETRO 1200, Ø 630

cad  L. 1.071.000

Euro:553.12

###### 06.C01A.P06A.V011A 	POZZETTI MONOLITICI IN PRFV PER TUBAZIONI IN GRES-CERAMICO

###### 06.C01A.P06A.V011A.V001A 	DIAMETRO 500, Ø 150

cad  L. 352.000

Euro:181.79

###### 06.C01A.P06A.V011A.V002A 	DIAMETRO 500, Ø 200

cad  L. 390.000

Euro:201.42

###### 06.C01A.P06A.V011A.V003A 	DIAMETRO 500, Ø 250

cad  L. 404.500

Euro:208.91

###### 06.C01A.P06A.V011A.V004A 	DIAMETRO 500, Ø 300

cad  L. 468.500

Euro:241.96

###### 06.C01A.P06A.V011A.V005A 	DIAMETRO 800, Ø 160

cad  L. 421.500

Euro:217.69

###### 06.C01A.P06A.V011A.V006A 	DIAMETRO 800, Ø 200

cad  L. 456.500

Euro:235.76

###### 06.C01A.P06A.V011A.V007A 	DIAMETRO 800, Ø 250

cad  L. 476.000

Euro:245.83

###### 06.C01A.P06A.V011A.V008A 	DIAMETRO 800, Ø 300

cad  L. 529.000

Euro:273.20

###### 06.C01A.P06A.V011A.V009A 	DIAMETRO 800, Ø 350

cad  L. 597.000

Euro:308.32

###### 06.C01A.P06A.V011A.V010A 	DIAMETRO 800, Ø 400

cad  L. 636.000

Euro:328.47

###### 06.C01A.P06A.V011A.V011A 	DIAMETRO 800, Ø 500

cad  L. 734.500

Euro:379.34

###### 06.C01A.P06A.V011A.V012A 	DIAMETRO 800, Ø 600

cad  L. 904.500

Euro:467.13

###### 06.C01A.P06A.V011A.V013A 	DIAMETRO 1000, Ø 150

cad  L. 535.000

Euro:276.30

###### 06.C01A.P06A.V011A.V014A 	DIAMETRO 1000, Ø 200

cad  L. 579.000

Euro:299.03

###### 06.C01A.P06A.V011A.V015A 	DIAMETRO 1000, Ø 250

cad  L. 594.000

Euro:306.77

###### 06.C01A.P06A.V011A.V016A 	DIAMETRO 1000, Ø 300

cad  L. 644.500

Euro:332.86

###### 06.C01A.P06A.V011A.V017A 	DIAMETRO 1000, Ø 350

cad  L. 738.000

Euro:381.14

###### 06.C01A.P06A.V011A.V018A 	DIAMETRO 1000, Ø 400

cad  L. 778.500

Euro:402.06

###### 06.C01A.P06A.V011A.V019A 	DIAMETRO 1000, Ø 500

cad  L. 852.000

Euro:440.02

###### 06.C01A.P06A.V011A.V020A 	DIAMETRO 1000, Ø 600

cad  L. 1.008.000

Euro:520.59

###### 06.C01A.P06A.V011A.V021A 	DIAMETRO 1200, Ø 150

cad  L. 704.000

Euro:363.58

###### 06.C01A.P06A.V011A.V022A 	DIAMETRO 1200, Ø 200

cad  L. 745.500

Euro:385.02

###### 06.C01A.P06A.V011A.V023A 	DIAMETRO 1200, Ø 250

cad  L. 760.000

Euro:392.51

###### 06.C01A.P06A.V011A.V024A 	DIAMETRO 1200, Ø 300

cad  L. 808.500

Euro:417.55

###### 06.C01A.P06A.V011A.V025A 	DIAMETRO 1200, Ø 350

cad  L. 918.000

Euro:474.11

###### 06.C01A.P06A.V011A.V026A 	DIAMETRO 1200, Ø 400

cad  L. 956.000

Euro:493.73

###### 06.C01A.P06A.V011A.V027A 	DIAMETRO 1200, Ø 500

cad  L. 1.051.000

Euro:542.79

###### 06.C01A.P06A.V011A.V028A 	DIAMETRO 1200, Ø 600

cad  L. 1.147.500

Euro:592.63

### 06.C01A.P07A 	MATERIALI PER RIVESTIMENTI - ISOLANTI

###### 06.C01A.P07A.V001A 	ELEMENTI   TRAFILATI   IN   KLINKER  PER RIVESTIMENTI   COSTITUITI   DA  LISTELLI NORMALI   DELLE  DIMENSIONI  DI  CM.6X23 CIRCA,    ESCLUSI   I   PEZZI   SPECIALI (ANGOLARI,  ARCHITRAVI,  MEZZI  LISTELLI ECC.)

###### 06.C01A.P07A.V001A.V001A 	COLORE ROSSO CHIARO

m²  L. 26.000

Euro:13.43

###### 06.C01A.P07A.V001A.V002A 	COLORI    CHIARI   CORRENTI (AVORIO-SABBIA-ROSATO)

m²  L. 26.000

Euro:13.43

###### 06.C01A.P07A.V001A.V003A 	COLORI    CHIARI   SPECIALI (AVANA-GRIGIO SABBIA-EC.)

m²  L. 26.000

Euro:13.43

###### 06.C01A.P07A.V002A 	ELEMENTI  TRAFILATI  IN KLINKER CERAMICO SMALTATO    LUCIDO    OD    OPACO,   PER RIVESTIMENTO DI PISCINE

###### 06.C01A.P07A.V002A.V001A 	 COLORI CORRENTI

m²  L. 37.500

Euro:19.37

###### 06.C01A.P07A.V002A.V002A 	 COLORI SPECIALI

m²  L. 44.500

Euro:22.98

###### 06.C01A.P07A.V003A 	RESINA  EPOSSIDICA BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE AD ALTISSIMA RESISTENZA ALL'USURA PER FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE INTERNA

###### 06.C01A.P07A.V003A.V001A 	 USO INDUSTRIALE

KG  L. 11.600

Euro:5.99

###### 06.C01A.P07A.V004A 	PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI E PROTETTIVI A BASE DI ELASTOMERI POLIURETANO CATRAME PER RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI DI OPERE IN CLS QUALI: CANALI, TUBAZIONI, VASCHE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, ESTRADOSSO DI CONDOTTE INTERRATE, ECC.; IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURATURE CONTROTERRA, RIVESTIMENTO INTERNO DI DIGESTORI PER LA PRODUZIONE DEI BIOGAS.

KG L. 19.500

Euro:10.07

###### 06.C01A.P07A.V005A 	PRODOTTI PROTETTIVI A BASE DI ELASTOMERI EPOSSIDICI e/o POLIURETANICI PER LA PROTEZIONE DI STRUTTURE IN C.A. QUALI : BARRIERE, CORDOLI, VIADOTTI; IMPERMEABILIZZAZIONE DI CANALI, TUBAZIONI, PARAMENTI A MONTE DI DIGHE; RIVESTIMENTI ELASTICI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E COLLETTORI FOGNARI.

KG L. 33.000

Euro:17.04

###### 06.C01A.P07A.V006A 	PRODOTTI EPOSSIDICI SENZA SOLVENTE, ANTICORROSIVI ANTIACIDO PER LA PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DALLE ACQUE E NEI COLLETTORI FOGNARI .

KG L. 22.000

Euro:11.36

###### 06.C01A.P07A.V007A 	POLISTIROLO ESPANSO

###### 06.C01A.P07A.V007A.V001A 	 DENSITA' 15 KG/MC.

m³  L. 110.000

Euro:56.81

###### 06.C01A.P07A.V007A.V002A 	 DENSITA' 20 KG/MC.

m³  L. 145.000

Euro:74.89

###### 06.C01A.P07A.V007A.V003A 	 DENSITA' 30 KG/MC.

m³  L. 215.000

Euro:111.04

###### 06.C01A.P07A.V008A 	PROVVISTA  DI PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA  IDROREPELLENTE LEGATA CON RESINE TERMOINDURENTI, PER ISOLAMENTI TERMOACUSTICI,  RIVESTITI  SU UNA FACCIA CON  STRATO  BITUMINOSO  ARMATO CON VELO DI   VETRO   E  FILM  IN POLIPROPILENE, AVENTI  DENSITA' NON INFERIORE A 150 KG/MC., ELEVATA RESISTENZA A COMPRESSIONE E STABILITA' DIMENSIONALE, CERTIFICATI PER LA CLASSE 0 DI REAZIONE AL FUOCO:

###### 06.C01A.P07A.V008A.V001A 	 SPESSORE MM. 30

m²  L. 8.850

Euro:4.57

###### 06.C01A.P07A.V008A.V002A 	 SPESSORE MM. 40

m²  L. 11.850

Euro:6.12

###### 06.C01A.P07A.V008A.V003A 	 SPESSORE MM. 50

m²  L. 14.750

Euro:7.62

###### 06.C01A.P07A.V008A.V004A 	 SPESSORE MM. 60

m²  L. 17.750

Euro:9.17

### 06.C01A.P08A 	MATERIALI METALLICI

###### 06.C01A.P08A.V001A 	IN ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO 18/8

KG L. 8.080

Euro:4.17

###### 06.C01A.P08A.V002A 	IN LEGA CROMO ALLUMINIO

KG L. 5.700

Euro:2.94

###### 06.C01A.P08A.V003A 	IN LEGA LEGGERA DI ALLUMINIO

KG L. 5.340

Euro:2.76

###### 06.C01A.P08A.V004A 	IN GHISA CATRAMATA PER FOGNATURE, PLUVIALI, ECC..

KG L. 1.460

Euro:0.75

###### 06.C01A.P08A.V005A 	PEZZI SPECIALI PER TUBI IN GHISA PER FOGNATURE

KG L. 1.460

Euro:0.75

###### 06.C01A.P08A.V006A 	RACCORDI IN GHISA MALLEABILE:

###### 06.C01A.P08A.V006A.V001A 	FINO AL DN 25 NERI

KG  L. 9.700

Euro:5.01

###### 06.C01A.P08A.V006A.V002A 	OLTRE IL DN 25 NERI

KG  L. 7.000

Euro:3.61

###### 06.C01A.P08A.V006A.V003A 	FINO AL DN 25 ZINCATI

KG  L. 12.000

Euro:6.19

###### 06.C01A.P08A.V006A.V004A 	OLTRE IL DN 25 ZINCATI

KG  L. 9.300

Euro:4.80

### 06.C01A.P09A 	MANUFATTI METALLICI

###### 06.C01A.P09A.V001A 	CHIUSINO    DI    ISPEZIONE   IN   GHISA SFEROIDALE    RISPONDENTE   ALLE   NORME UNI-EN  124, CLASSE D 400 (C.R. MAGGIORE 40  T.),  A TELAIO QUADRATO CON SUGGELLO CIRCOLARE  ARTICOLATO  AUTOCENTRANTE  ED ESTRAIBILE  CON  BLOCCAGGIO DI SICUREZZA IN  POSIZIONE APERTA, MUNITO DI GIUNTO ANTIRUMORE E A TENUTA STAGNA

###### 06.C01A.P09A.V001A.V001A 	LATO TELAIO MM. 850-PASSO D'UOMO MM. 600 MINIMI

cad  L. 305.000

Euro:157.52

###### 06.C01A.P09A.V002A 	GRADINI IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITI IN CATRAME DEL PESO DI KG.3,4 CIRCA

###### 06.C01A.P09A.V002A.V001A 	 DIMENSIONI MM.350X270

cad  L. 18.000

Euro:9.29

###### 06.C01A.P09A.V003A 	GHISA     IN    GETTI    PER    CHIUSINI CARREGGIABILI, PER GRIGLIE E SIMILI

###### 06.C01A.P09A.V003A.V001A 	 PESO FINO A KG. 30

KG  L. 1.600

Euro:0.83

###### 06.C01A.P09A.V003A.V002A 	 PESO OLTRE KG. 30

KG  L. 1.300

Euro:0.67

###### 06.C01A.P09A.V004A 	GHISA  IN  GETTI  PER BOCCHETTE APRIBILI SUPERIORMENTE  CON SUGGELLO INCERNIERATO CON PERNI IN ACCIAIO INOX

###### 06.C01A.P09A.V004A.V001A 	 DEL TIPO A "GOLA DI LUPO"

KG  L. 2.400

Euro:1.24

###### 06.C01A.P09A.V005A 	GHISA  GRIGIA  IN  GETTI  PER CHIUSINI TIPO CITTA' DI TORINO

KG L. 1.500

Euro:0.77

###### 06.C01A.P09A.V006A 	GHISA SFEROIDALE IN GETTI (NORMATIVA  UNI EN  124)  PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D 400

KG L. 3550

Euro:1.83

###### 06.C01A.P09A.V007A 	PROVVISTA  A  PIE' D'OPERA DI SUGGELLI A CERNIERA    PER    CADITOIE    STRADALI, COSTRUITI    IN    PROFILATI   METALLICI CONFORMI   AI   DISEGNI   FORNITI  DALLA CITTA'

###### 06.C01A.P09A.V007A.V001A 	 PARKERIZZATI O FOSFATATI

cad  L. 55.000

Euro:28.40

###### 06.C01A.P09A.V008A 	CONDOTTE METALLICHE IN LAMIERA D'ACCIAIO ONDULATA  E ZINCATA A PIASTRE MULTIPLE O ELEMENTI INCASTRATI:

###### 06.C01A.P09A.V008A.V001A 	 NEI  TIPI CIRCOLARI-RIBASSATE-POLICENTRICHE

KG  L. 3.050

Euro:1.57

### 06.C01A.P10A 	PIETRE E MARMI

###### 06.C01A.P10A.V001A 	PIETRA DI LUSERNA (SPESSORE COSTANTE)

###### 06.C01A.P10A.V001A.V001A 	 IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2

m²  L. 155.000

Euro:80.05

###### 06.C01A.P10A.V001A.V002A 	 IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3

m²  L. 212.000

Euro:109.49

###### 06.C01A.P10A.V001A.V003A 	 IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4

m²  L. 275.000

Euro:142.02

###### 06.C01A.P10A.V001A.V004A 	 IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5

m²  L. 312.000

Euro:161.13

###### 06.C01A.P10A.V001A.V005A 	 IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6

m²  L. 365.000

Euro:188.51

###### 06.C01A.P10A.V001A.V006A 	 IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7

m²  L. 419.000

Euro:216.39

###### 06.C01A.P10A.V001A.V007A 	 IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8

m²  L. 471.000

Euro:243.25

###### 06.C01A.P10A.V001A.V008A 	 IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9

m²  L. 525.000

Euro:271.14

###### 06.C01A.P10A.V001A.V009A 	 IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10

m²  L. 579.000

Euro:299.03

###### 06.C01A.P10A.V001A.V010A 	 IN MASSELLI

m³  L. 5.731.000

Euro:2959.81

###### 06.C01A.P10A.V002A 	PIETRA  DI  LUSERNA  A  SPACCO. CAVA, IN LASTRE RETTANGOLARI A COSTE RIFILATE

###### 06.C01A.P10A.V002A.V001A 	 SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI FINO A 30X15

m²  L. 60.000

Euro:30.99

###### 06.C01A.P10A.V002A.V002A 	 SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI DA 30X15 A 80X40

m²  L. 75.000

Euro:38.73

###### 06.C01A.P10A.V002A.V003A 	 SPESSORE  CM.3-5  -  DIMENSIONI OLTRE 80X40

m²  L. 106.000

Euro:54.74

###### 06.C01A.P10A.V002A.V004A 	 SPESSORE CM.6-7 - DIMENSIONI FINO A 80X40

m²  L. 105.000

Euro:54.23

###### 06.C01A.P10A.V002A.V005A 	 SPESSORE  CM.6-7  -  DIMENSIONI OLTRE 80X40

m²  L. 106.000

Euro:54.74

###### 06.C01A.P10A.V002A.V006A 	 SPESSORE  CM.8-10  - DIMENSIONI FINO A 80X40

m²  L. 120.000

Euro:61.97

# 06.C02A 	NOLI

###### 06.C02A.V001A 	NOLO DI AUTOBOTTE DELLA CAPIENZA DI NON MENO DI MC. 2 MUNITO DI POMPA PER L'ESTRAZIONE DI MATERIE LURIDE DA POZZI, SIFONI ETC., COMPRESA LA PAGA DELL'AUTISTA ED IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE SIA PER IL POMPAGGIO CHE PER IL TRASPORTO, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO.

ORA  L. 55.000

Euro:28.40

###### 06.C02A.V002A 	NOLO  DI AUTOBOTTE OD AUTOCARRO MUNITO  DI POMPA A PRESSIONE PER PULIZIA E   DISOSTRUZIONE   CONDOTTI   O  CANALI INTERRATI,  COMPRESA  LA  PAGA  DEL SOLO AUTISTA,  IL  CONSUMO  DI  CARBURANTE  E LUBRIFICANTE  ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL  TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO ( CANAL - JET):

ORA  L. 85.000

Euro:43.89

###### 06.C02A.V003A 	NOLO DI TAPPO PNEUMATICO PER FOGNATURE, SIA A SEZIONE CIRCOLARE CHE A SEZIONE OVOIDALE, COMPRESA LA SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI UTILIZZO PER IL MANTENIMENTO DELLA PRESSIONE RICHIESTA.

ORA  L. 7.000

Euro:3.61

###### 06.C02A.V004A 	NOLO  DI  AUTOBOTTE  MUNITA  DI  POMPA A PRESSIONE  (CANAL  JET)  CON TURBINA PER IL  SOLLEVAMENTO  DEI MATERIALI ESTRATTI SINO  ALLA  PROFONDITA'  DI M.20 E DELLA CAPACITA'  ORARIA DI ALMENO MC. 5000 PER PULIZIA,    SPURGO,   DISOSTRUZIONE   DI CANALI  DI FOGNATURA, COMPRESA LA PAGA DELL'AUTISTA E DI N° 1 OPERATORE, IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO

###### 06.C02A.V004A.V001A 	PRESSIONE POMPA OLTRE 200 ATM.

ORA  L. 128.000

Euro:66.11

###### 06.C02A.V005A 	NOLO  DI  POMPA  CENTRIFUGA,  MOTORE  DI QUALSIASI  TIPO,MUNITA  DI  TUBI  PER IL PESCAGGIO,  DISTRIBUZIONE E QUANTO ALTRO OCCORRENTE  PER  L'IMPIEGO,  COMPRESO IL TRASPORTO,   LA   POSA   IN   OPERA,  LA RIMOZIONE   ED  OGNI  PROVVISTA  PER  IL REGOLARE funzionam,ento ed il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore:

###### 06.C02A.V005A.V001A 	DELLA POTENZA FINO A 0.50 HP

ORA  L. 4.200

Euro:2.17

###### 06.C02A.V005A.V002A 	DELLA POTENZA OLTRE 0.50 HP FINO A 5 HP

ORA  L. 4.600

Euro:2.37

###### 06.C02A.V005A.V003A 	DELLA POTENZA OLTRE 5 HP FINO A 10 HP

ORA  L. 5.000

Euro:2.58

###### 06.C02A.V005A.V004A 	DELLA POTENZA OLTRE 10 HP FINO A 20 HP

ORA  L. 6.000

Euro:3.09

###### 06.C02A.V006A 	POSA IN OPERA DI TAPPO PNEUMATICO PER FOGNATURE, COMPRESO OGNI ONERE PER LA DISCESA NEL POZZO, IL GONFIAGGIO, LA RIMOZIONE E LA SUA PULIZIA E DISINFEZIONE:

###### 06.C02A.V006A.V001A 	SEZIONE CIRCOLARE

###### 06.C02A.V006A.V001A.V001A 	DAL DIAMETRO 600 MM AL DIAMETRO 1000 MM

a corpo  L. 500.000

Euro:258.23

###### 06.C02A.V006A.V001A.V002A 	DAL DIAMETRO 1100 MM AL DIAMETRO 1500 MM

a corpo  L. 700.000

Euro:361.52

###### 06.C02A.V006A.V001A.V003A 	DAL DIAMETRO 1600 MM AL DIAMETRO 1800 MM

a corpo  L. 1.000.000

Euro:516.46

###### 06.C02A.V006A.V002A 	SEZIONE OVOIDALE

###### 06.C02A.V006A.V002A.V001A 	500 X 750; 600 X 900; 700 X 1050;

a corpo  L. 500.000

Euro:258.23

###### 06.C02A.V006A.V002A.V002A 	800 X 1200; 900 X 1350;

a corpo  L. 700.000

Euro:361.52

###### 06.C02A.V006A.V002A.V003A 	1000 X 1500; 1200 X 1800;

a corpo  L. 1.000.000

Euro:516.46

# 06.C03A 	OPERE COMPIUTE

### 06.C03A.P01A 	FONDAZIONI SPECIALI - DIAFRAMMI

###### 06.C03A.P01A.V001A 	DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA, COSTITUITO DA PANNELLI AVENTI LA SAGOMA PRESCRITTA DALLA DIREZIONE DEI LAVORI, IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO AVENTE UN RCK => 250 KG/CMQ. ESEGUITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI BENNE AUTOPENETRANTI IN FANGO ATTIVO DI BENTONITE COMPRESO LO SCAVO IN TERRENO DI QUALUNQUE NATURA E CONSISTENZA, ANCHE IN PRESENZA DI TROVANTI COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, NONCHÉ LA FORNITURA E POSA DEI DISPOSITIVI DI SOSTEGNO DELLE ARMATURE METALLICHE, OVE PREVISTE. NEL PREZZO È PURE COMPRESO E COMPENSATO OGNI ONERE PER IL GETTO IN PRESENZA DI ARMATURE METALLICHE, LA FORMAZIONE DELLE CORREE DI GUIDA DI SEZIONE NON INFERIORE A CM. 40X50 E QUANT'ALTRO OCCORRE PER DARE L'OPERA COMPLETA IN OGNI SUA PARTE CON L'ESCLUSIONE DELLA SOLA EVENTUALE FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'ARMATURA METALLICA: DELLO SPESSORE DI CM. 60

m² L. 151.000

Euro:77.98

###### 06.C03A.P01A.V002A 	DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA, COSTITUITO DA PANNELLI AVENTI LA SAGOMA PRESCRITTA DALLA DIREZIONE DEI LAVORI, IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO AVENTE UN RCK => 250 KG/CMQ. ESEGUITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI BENNE AUTOPENETRANTI IN FANGO ATTIVO DI BENTONITE COMPRESO LO SCAVO IN TERRENO DI QUALUNQUE NATURA E CONSISTENZA, ANCHE IN PRESENZA DI TROVANTI COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, NONCHÉ LA FORNITURA E POSA DEI DISPOSITIVI DI SOSTEGNO DELLE ARMATURE METALLICHE, OVE PREVISTE. NEL PREZZO È PURE COMPRESO E COMPENSATO OGNI ONERE PER IL GETTO IN PRESENZA DI ARMATURE METALLICHE, LA FORMAZIONE DELLE CORREE DI GUIDA DI SEZIONE NON INFERIORE A CM. 40X50 E QUANT'ALTRO OCCORRE PER DARE L'OPERA COMPLETA IN OGNI SUA PARTE CON L'ESCLUSIONE DELLA SOLA EVENTUALE FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'ARMATURA METALLICA: DELLO SPESSORE DI CM. 80

m² L. 185.000

Euro:95.54

###### 06.C03A.P01A.V003A 	SCAVO DI FONDAZIONE A PARETE VERTICALE DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA E CONSISTENZA, ASCIUTTE, BAGNATE O MELMOSE, OD IN PRESENZA DI ACQUA FINO A 20 CM. RISPETTO AL LIVELLO NATURALE, ESCLUSA LA SOLA ROCCIA DA MINA, MA COMPRESI I CONGLOMERATI NATURALI, I TROVANTI ROCCIOSI NONCHÉ I RELITTI DI MURATURA FINO A MC 1,00 COMPRESO IL CARICO, TRASPORTO E SCARICO DEI MATERIALI DI RISULTA ALLE PUBBLICHE DISCARICHE ED OGNI ALTRO ONERE PER SCAVI ESEGUITI MEDIANTE L'IMPIEGO DI BENNE AUTOPENETRANTI MONTATE SU CINGOLATI : SINO ALLA PROFONDITA' DI MT. 4,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

m³ L. 9.000

Euro:4.65

###### 06.C03A.P01A.V004A 	ID. C.S. MA DALLA PROFONDITA' DI MT. 4,01 A MT. 8,00

m³ L. 10.500

Euro:5.42

###### 06.C03A.P01A.V005A 	ID. C.S. MA OLTRE LA PROFONDITA' DI MT. 8,01

m³ L. 13.000

Euro:6.71

### 06.C03A.P02A 	IMPERMEABILIZZAZIONI - TRATTAMENTI PROTETTIVI

###### 06.C03A.P02A.V001A 	POSA  A SECCO DI MANTI SINTETICI IN PVC, COMPRENDENTE  L'ISPEZIONE E PREPARAZIONE DELLA  SUPERFICIE  DA IMPERMEABILIZZARE, TAGLIO   DEI  TELI  E  ADATTAMENTO  ALLE DIMENSIONI  DELL'AREA,  POSA  DEL  MANTO SINTETICO,   SALDATURA  CON  SOLVENTE  O ARIA  CALDA, SIGILLATURA, AVVOLGIMENTO CORPI FUORIUSCENTI E FINITURA BOCCHETTONI PLUVIALI

###### 06.C03A.P02A.V001A.V001A 	PER  IMPERMEABILIZZAZIONE  DI COPERTURE,  FONDAZIONI, OPERE INTERRATE, BACINI,   VASCHE,   PISCINE,  PARCHEGGI, VIADOTTI ETC.

m²  L. 13.000

Euro:6.71

###### 06.C03A.P02A.V002A 	POSA  IN  ADERENZA DI MANTI SINTETICI IN PVC, SP.  1,5 MM   COMPRENDENTE    L'ISPEZIONE    E PREPARAZIONE      DELLA      SUPERFICIE, SPALMATURA   DI   BITUME   O   EMULSIONE VINILICA,  TAGLIO DEI TELI E ADATTAMENTO ALLE  DIMENSIONI  DELL'AREA,  STESURA ED INCOLLAGGIO DEL MANTO SULLO STRATO BITUMINOSO FATTO RINVENIRE A CALDO, SALDATURA DEI TELI CON SOLVENTE O ARIA CALDA, SIGILLATURA, AVVOLGIMENTO CORPI FUORIUSCENTI E FINITURA BOCCHETTONI PLUVIALI

###### 06.C03A.P02A.V002A.V001A 	PER  IMPERMEABILIZZAZIONI  DI COPERTURE  DI  QUALSIASI  TIPO (PIANE, A VOLTA,  IN  PENDENZA ETC), DI PARCHEGGI, RAMPE, VIADOTTI

m²  L. 18.000

Euro:9.29

###### 06.C03A.P02A.V003A 	STESA  DI  VERNICE  PROTETTIVA DI RESINE SINTETICHE  AD ALTA ELASTICITA', IN BASE ACQUOSA,    ATOSSICA,    ININFIAMMABILE, RESISTENTE AGLI ACIDI E AI RAGGI U.V.  SU  MANTI  IMPERMEABILI IN BASE ACQUOSA

m² L. 5.500

Euro:2.84

###### 06.C03A.P02A.V004A 	TRATTAMENTO PROTETTIVO ED IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI ELASTOMERI POLIURETANO-CATRAME PER RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI DI OPERE IN CLS  QUALI: CANALI, TUBAZIONI, VASCHE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, ESTRADOSSI DI CONDOTTE INTERRATE, ECC., IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURATURE CONTROTERRA, RIVESTIMENTO INTERNO DI DIGESTORI PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS.(SPESSORE MIN. 500 MICRON). A DUE RIPRESE

m² L. 22000

Euro:11.36

###### 06.C03A.P02A.V005A 	TRATTAMENTO  PROTETTIVO  DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO,    PELLICOLARE   AD   ALTO SPESSORE,  REALIZZATO  MEDIANTE LA STESA A  PENNELLO  O  A SPRUZZO DI UNA RIPRESA DI  FONDO A BASE DI RESINE POLIAMMIDICHE IN  SOLVENTE  E  SUCCESSIVO RIVESTIMENTO PROTETTIVO ED IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI ELASTOMERI POLIURETANICI ( SPESSORE MINIMO 300 MICRON). A DUE RIPRESE

m² L. 28000

Euro:14.46

###### 06.C03A.P02A.V006A 	TRATTAMENTO  PROTETTIVO  DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E NEI COLLETTORI FOGNARI  REALIZZATO  MEDIANTE LA STESA A  PENNELLO  O  A SPRUZZO DI UNA RIPRESA DI  FONDO A BASE DI RESINE POLIAMMIDICHE IN  SOLVENTE  E  SUCCESSIVO RIVESTIMENTO PROTETTIVO ED IMPERMEABILIZZANTE A BASE EPOSSIDICA SENZA SOLVENTI, ANTICORROSIVI ANTIACIDO.(SPESSORE MIN. 300 MICRON)

m² L. 18.000

Euro:9.29

###### 06.C03A.P02A.V007A 	SMALTO CEMENTIZIO PER CAPPE SU MANUFATTI FORMATO  CON MALTA CONFEZIONATA CON Q.LI 5,00 DI  CEMENTO  TIPO  325  PER  MC  DI SABBIA  DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 3 CON LA SUPERFICIE LISCIATA

m² L. 15.000

Euro:7.75

###### 06.C03A.P02A.V008A 	CAPPA  DI  ASFALTO  COLATO SU MANUFATTI, DELLO  SPESSORE  DI  CM 2 DATO IN OPERA A DUE RIPRESE SU SUPERFICI PIANE O CURVE

m² L. 21.000

Euro:10.84

###### 06.C03A.P02A.V009A 	IMPERMEABILIZZAZIONE   DI   SOLETTE  CON RESINE  EPOSSIDICHE E GUAINE PREFABRICATE CON  O  SENZA  ARMATURA  IRRIGIDENTE  AD ELEVATO  ALLUNGAMENTO  O  DEL  TIPO  NON TESSUTO.   COMPRESA   LA   SABBIATURA  A PRESSIONE        DELLA        SUPERFICIE D'ESTRADOSSO,   LA  PRIMERIZZAZIONE,  LA SIGILLATURA     ED     IL    TRATTAMENTO SUPERFICIALE D'IRRUVIDIMENTO:

###### 06.C03A.P02A.V009A.V001A 	PER SUPERFICI NUOVE

m²  L. 37.000

Euro:19.11

###### 06.C03A.P02A.V009A.V002A 	PER SUPERFICI VECCHIE

m²  L. 42.000

Euro:21.69

###### 06.C03A.P02A.V010A 	APPLICAZIONE DI VERNICE IMPERMEABILIZZANTE  A BASE EPOSSIDICA SU PARETI  DI  CALCESTRUZZO  DATE  ANCHE IN DUE  TEMPI PER  LO SPESSORE E LE QUALITA' INDICATE  DALLA  D.L.  E COMUNQUE CON UN TRATTAMENTO   FINALE   DI  SPESSORE  NON INFERIORE AI 500 MICRON

m² L. 25.000

Euro:12.91

###### 06.C03A.P02A.V011A 	TRATTAMENTO PROTETTIVO DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO REALIZZATO MEDIANTE LA STESA A PENNELLO O A SPRUZZO DI RESINA EPOSSIDICA IN DUE RIPRESE RISPETTIVAMENTE DI 100 E 400 MICRON DI SPESSORE, PREVIA PULIZIA DEL FONDO MEDIANTE SABBIATURA E APPLICAZIONE DI PRIMER  PER FONDI UMIDI .

m² L. 45.000

Euro:23.24

###### 06.C03A.P02A.V012A 	FORNITURA E POSA DI CORDOLO ESPANSIVO BENTONITICO, DI FORMA RETTANGOLARE, DIMENSIONI MINIME MM. 20*25, CON CARATTERISTICHE DI ESPANSIONE A CONTATTO CON L'ACQUA SINO A 6 VOLTE IL SUO VOLUME INIZIALE SENZA CHE CIO' COMPORTI MODIFICHE ALLE SUE CARATTERISTICHE DI TENUTA, GARANTENDO UNA RESISTENZA ALLA SPINTA IDRAULICA NON INFERIORE A 500 KPa. IL GIUNTO DOVRA' ESSERE ANCORATO AL PIANO DI POSA MEDIANTE RETE METALLICA CHIODATA CON APPOSITI CHIODI A FISSAGGIO GRADUALE, OPPURE INCOLLATA CON IDONEO COLLANTE QUANDO IL PIANO DI POSA NON CONSENTA ALCUN TIPO DI CHIODATURA.

ml L. 28.000

Euro:14.46

###### 06.C03A.P02A.V013A 	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BENTONITICA, SPESSORE MINIMO TOTALE MM. 6, CONTENENTE NON MENO DI 8 KG/MQ DI BENTONITE PREVIA PULIZIA ACCURATA DEL FONDO, LE SOVRAPPOSIZIONI (MIN. 10 CM.), E QUANTO ALTRO NECESSARIO

m² L. 52.600

Euro:27.16

###### 06.C03A.P02A.V014A 	SABBIATURA   SEMPLICE   DI   PULIZIA  SU SUPERFICI METALLICHE GREZZE DI MANUFATTI ESTERNI

m² L. 21.100

Euro:10.89

###### 06.C03A.P02A.V015A 	SABBIATURA ESEGUITA SU MANUFATTI ESTERNI

###### 06.C03A.P02A.V015A.V001A 	TIPO SEMPLICE, PER LA PULIZIA DI SUPERFICI MURALI O METALLICHE GREZZE.

m²  L. 12.900

Euro:6.66

###### 06.C03A.P02A.V015A.V002A 	TIPO INDUSTRIALE PER LA PULIZIA DI SUPERFICI METALLICHE.

m²  L. 23.700

Euro:12.24

###### 06.C03A.P02A.V015A.V003A 	TIPO  METALLO  BIANCO  PER  LA PULIZIA DI STRUTTURE METALLICHE.

m²  L. 35.600

Euro:18.38

###### 06.C03A.P02A.V016A 	PULIZIA  DI  SUPERFICI  IN CALCESTRUZZO, INTONACO,  MATTONI,  MEDIANTE  L'USO  DI IDROLAVATRICE ALIMENTATA ELETTRICAMENTE, COMPRESO TUBI, RACCORDI,  UGELLI,  CANNE  ACQUA,  ECC., CON  LA  SOLA  ESCLUSIONE  DI  EVENTUALI PONTEGGI

###### 06.C03A.P02A.V016A.V001A 	MEDIANTE  GETTO D'ACQUA A FORTE PRESSIONE,   FINO   A   250   ATM.,  PER L'ASPORTAZIONE   DI  SPORCO,  POLVERE  E PARTI INCOERENTI

m²  L. 6.000

Euro:3.09

###### 06.C03A.P02A.V016A.V002A 	MEDIANTE   EIEZIONE  AD  ALTA PRESSIONE   (FINO   A   250   ATM)   CON IDROLAVATRICE  ALIMENTATA ELETTRICAMENTE DI  UNA  MISCELA  COMBINATA  DI ACQUA ED INERTI    SILICEI    SELEZIONATI,    PER L'ASPORTAZIONE  DI  OGNI TIPO DI RESIDUO SUPERFICIALE INCOERENTE, ANCHE SU SUPERFICI IN FERRO

m²  L. 12.000

Euro:6.19

###### 06.C03A.P02A.V017A 	PROTEZIONE TRASPARENTE OTTENUTA MEDIANTE APPLICAZIONE A SPRUZZO O A PENNELLO DI IDROREPELLENTE A BASE DI SILICATI IN SOLVENTE A FORTE PENETRAZIONE, FINO A RIFIUTO, COMPRESO OGNI ONERE PER L'APPLICAZIONE, ESCLUSA LA PULIZIA DEL FONDO E GLI EVENTUALI PONTEGGI DI SUPERFICI IN CEMENTO ARMATO, PIETRA, MATTONI PIENI, INTONACI

m² L. 17.300

Euro:8.93

###### 06.C03A.P02A.V018A 	PROTEZIONE   DI   SUPERFICI  INTERNE  DI CANALI     DI     FOGNATURA     MEDIANTE APPLICAZIONE,  A  SPRUZZO O PENNELLO, DI CEMENTO    OSMOTICO   IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO   BIERMETICO,   ANTIACIDO   E ANTIUSURA,  PER  UNO  SPESSORE  MEDIO DI RICOPRIMENTO CONSEGUENTE AD UN DOSAGGIO PARI A 4 KG/MQ SULLA SEMICIRCONFERENZA INFERIORE E 2 KG/MQ SULLA SEMICIRCONFERENZA SUPERIORE, COMPRESA L'ELIMINAZIONE DI EVENTUALI VENUTE D'ACQUA IN PRESSIONE O DELLE PERMEAZIONI CONTINUE, LA REGOLARIZZAZIONE DEI GIUNTI IN CORRISPONDENZA DELLE RIPRESE DI GETTO, LA PERFETTA PULITURA DELLA SUPERFICIE DI POSA CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA RIMOZIONE DI PARTI INCOERENTI, OLII E DISARMANTI EVENTUALMENTE PRESENTI, LA SUA SUCCESSIVA PREPARAZIONE MEDIANTE BAGNATURA CON ACQUA A RIFIUTO ED OGNI ALTRO ONERE OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPLETAMENTE ULTIMATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE ANCHE  SU  SUPERFICI  LISCE, RESISTENTE   ALLE  SOLUZIONI  SATURE  DI NITRATO  DI CALCIO, CLORURO DI MAGNESIO, SOLFATO    AMMONICO,   CLORURO   SODICO, CLORURO   DI   CALCIO,   UREA   ED  ALLE SOLUZIONI  ACQUOSE  CONTENENTI  FINO  AL 10%

m² L. 25.500

Euro:13.17

### 06.C03A.P03A 	RIVESTIMENTI

###### 06.C03A.P03A.V001A 	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE ANTIACIDO (KLINKER) DIMENSIONI CM. 12 X 24,5 X 0,8 (SPESSORE) PER RIVESTIMENTI, PRIMA SCELTA, COMPRENDENTE: _PULIZIA CROSTE, POLVERE, RESIDUI CHE POSSANO COMPROMETTERE L'ADESIONE DELLE PIASTRELLE; _PREPARAZIONE E STESA CON SPATOLA DENTATA SUL MASSETTO DI COLLANTE (4 KG/MQ) IMPASTATO CON ADESIVO CEMENTIZIO ELASTICIZZANTE (KG 0,8-1/MQ); _POSA DELLE PIASTRELLE CON RELATIVE CROCETTE DA 5 MM. GIUNTI DI DILATAZIONE SIA PERIMETRALI CHE DI SUDDIVISIONE POSATI OGNI 5 MT.; _STUCCATURA DELLE FUGHE, PREVIA PULIZIA, DA ESEGUIRSI CON APPOSITO SIGILLANTE EPOSSIDICO A DUE COMPONENTI ANTIACIDO  (1,9 KG/MQ); _GIUNTI DI DILATAZIONE CON SIGILLANTE SILICONICO; _PULIZIA DEL RIVESTIMENTO QUANDO TUTTI GLI IMPASTI UTILIZZATI SONO ANCORA FRESCHI, CON VELO D'ACQUA E SUCCESSIVA ASPORTAZIONE DEI RESIDUI CON SPUGNA O SPATOLA IN GOMMA.

m² L. 85.000

Euro:43.89

###### 06.C03A.P03A.V002A 	POSA IN OPERA DI ZOCCOLO, FORMATO CON PIASTRELLE SPECIALI IN KLINKER, CON GOLA DI RACCORDO A BECCO DI CIVETTA.

ml L. 16.000

Euro:8.26

###### 06.C03A.P03A.V003A 	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE ANTIACIDO ( KLINKER) DIMENSIONI CM. 12 X 24,5 X 0,8 (SPESSORE) PER RIVESTIMENTI, PRIMA SCELTA, COMPRENDENTE: _ PULIZIA CROSTE, POLVERE, RESIDUI CHE POSSANO COMPROMETTERE L'ADESIONE DELLE PIASTRELLE; _PREPARAZIONE E STESA CON SPATOLA DENTATA SUL MASSETTO DI COLLANTE (4 KG/MQ) IMPASTATO CON ADESIVO CEMENTIZIO ELASTICIZZANTE (KG 0,8-1/MQ); _POSA DELLE PIASTRELLE CON RELATIVE CROCETTE DA 5 MM. GIUNTI DI DILATAZIONE SIA PERIMETRALI CHE DI SUDDIVISIONE POSATI OGNI 5 MT.; _STUCCATURA DELLE FUGHE, PREVIA PULIZIA, DA ESEGUIRSI CON APPOSITO SIGILLANTE EPOSSIDICO A DUE COMPONENTI ANTIACIDO (1,9 KG/MQ); _GIUNTI DI DILATAZIONE CON SIGILLANTE SILICONICO; _PULIZIA DEL RIVESTIMENTO QUANDO TUTTI GLI IMPASTI UTILIZZATI SONO ANCORA FRESCHI, CON VELO D'ACQUA E SUCCESSIVA ASPORTAZIONE DEI RESIDUI CON SPUGNA O SPATOLA IN GOMMA.

m² L. 90.000

Euro:46.48

###### 06.C03A.P03A.V004A 	PANNELLI DI FACCIATA PREFABBRICATI, TIPO MONOSTRATO DELLO SPESSORE DI 8 CM., NON PORTANTI, REALIZZATI CON CEMENTO NORMALE, SUPERFICIE IN GHIAIETTO LAVATO, RESI IN OPERA COMPLETI DI INSERTI METALLICI ZINCATI DI ANCORAGGIO, COMPRESA LA SIGILLATURA DEI GIUNTI VERTICALI ED ORIZZONTALI, ESEGUITA CON MASTICI IDONEI.

m² L. 290.000

Euro:149.77

### 06.C03A.P04A 	OPERE IN GRES

###### 06.C03A.P04A.V001A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI FONDI FOGNA IN  GRES COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO  DISCESA ALL'INTERNO  DEL MANUFATTO E LA POSA CON MALTA  DI  CEMENTO PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI, COMPRESO    OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE:

###### 06.C03A.P04A.V001A.V001A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  20  ED APERTURA A 90 GRADI

ml  L. 37.300

Euro:19.26

###### 06.C03A.P04A.V001A.V002A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM,  25  ED APERTURA A 90 GRADI

ml  L. 39.200

Euro:20.24

###### 06.C03A.P04A.V001A.V003A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM,  30  ED APERTURA A 90 GRADI

ml  L. 40.600

Euro:20.97

###### 06.C03A.P04A.V001A.V004A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  35  ED APERTURA A 90 GRADI

ml  L. 45.600

Euro:23.55

###### 06.C03A.P04A.V001A.V005A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  40  ED APERTURA A 90 GRADI

ml  L. 47.600

Euro:24.58

###### 06.C03A.P04A.V001A.V006A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  45  ED APERTURA A 90 GRADI

ml  L. 55.800

Euro:28.82

###### 06.C03A.P04A.V001A.V007A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  50  ED APERTURA A 90 GRADI

ml  L. 77.400

Euro:39.97

###### 06.C03A.P04A.V001A.V008A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  60  ED APERTURA A 90 GRADI

ml  L. 91.200

Euro:47.10

###### 06.C03A.P04A.V001A.V009A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  70  ED APERTURA A 90 GRADI

ml  L. 117.600

Euro:60.73

###### 06.C03A.P04A.V001A.V010A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  15  ED APERTURA A 120 GRADI

ml  L. 33.500

Euro:17.30

###### 06.C03A.P04A.V001A.V011A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  20  ED APERTURA A 120 GRADI

ml  L. 34.800

Euro:17.97

###### 06.C03A.P04A.V001A.V012A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  25  ED APERTURA A 120 GRADI

ml  L. 37.300

Euro:19.26

###### 06.C03A.P04A.V001A.V013A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  30  ED APERTURA A 120 GRADI

ml  L. 40.600

Euro:20.97

###### 06.C03A.P04A.V001A.V014A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  35  ED APERTURA A 120 GRADI

ml  L. 68.800

Euro:35.53

###### 06.C03A.P04A.V001A.V015A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  40  ED APERTURA A 120 GRADI

ml  L. 79.900

Euro:41.26

###### 06.C03A.P04A.V001A.V016A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  45  ED APERTURA A 120 GRADI

ml  L. 85.000

Euro:43.89

###### 06.C03A.P04A.V001A.V017A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  50  ED APERTURA A 120 GRADI

ml  L. 98.600

Euro:50.92

###### 06.C03A.P04A.V001A.V018A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  60  ED APERTURA A 120 GRADI

ml  L. 126.000

Euro:65.07

###### 06.C03A.P04A.V001A.V019A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  70  ED APERTURA A 120 GRADI

ml  L. 145.900

Euro:75.35

###### 06.C03A.P04A.V001A.V020A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  15  ED APERTURA A 180 GRADI

ml  L. 58.200

Euro:30.06

###### 06.C03A.P04A.V001A.V021A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  20  ED APERTURA A 180 GRADI

ml  L. 62.800

Euro:32.43

###### 06.C03A.P04A.V001A.V022A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  25  ED APERTURA A 120 GRADI

ml  L. 64.600

Euro:33.36

###### 06.C03A.P04A.V001A.V023A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  30  ED APERTURA A 180 GRADI

ml  L. 70.900

Euro:36.62

###### 06.C03A.P04A.V001A.V024A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  35  ED APERTURA A 180 GRADI

ml  L. 83.700

Euro:43.23

###### 06.C03A.P04A.V001A.V025A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  40  ED APERTURA A 180 GRADI

ml  L. 94.600

Euro:48.86

###### 06.C03A.P04A.V001A.V026A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  45  ED APERTURA A 180 GRADI

ml  L. 106.200

Euro:54.85

###### 06.C03A.P04A.V001A.V027A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  50  ED APERTURA A 180 GRADI

ml  L. 125.000

Euro:64.56

###### 06.C03A.P04A.V001A.V028A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  60  ED APERTURA A 180 GRADI

ml  L. 146.600

Euro:75.71

###### 06.C03A.P04A.V001A.V029A 	DEL DIAMETRO  INTERNO  DI  CM.  70  ED APERTURA A 180 GRADI

ml  L. 172.000

Euro:88.83

###### 06.C03A.P04A.V002A 	PROVVISTA  E POSA IN OPERA DI MATTONELLE IN GRES CERAMICO COMPRESO IL CARICO  E  LO  SCARICO A PIE' D'OPERA LA LORO  DISCESA  ALL'INTERNO DEL MANUFATTO E  LA  POSA  CON MALTA PER LA FORMAZIONE DEI   GIUNTI   COMPRESO  OGNI  LAVORO  E PROVVISTA  PER DARE  L'  OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE :

###### 06.C03A.P04A.V002A.V001A 	MATTONELLE  DELLE DIMENSIONI COMMERCIALI DI CM. 24X12 CON SPESSORE MINIMO DI CM. 1,3

m²  L. 70.000

Euro:36.15

###### 06.C03A.P04A.V002A.V002A 	MATTONELLE  DELLE DIMENSIONI COMMERCIALI DI CM. 24X12 CON SPESSORE MINIMO DI CM. 1,5

m²  L. 74.000

Euro:38.22

###### 06.C03A.P04A.V002A.V003A 	MATTONELLE  DELLE DIMENSIONI COMMERCIALI DI CM. 24X12 CON SPESSORE MINIMO DI CM. 1,7

m²  L. 78.000

Euro:40.28

###### 06.C03A.P04A.V003A 	PROVVISTA  E  POSA  IN  OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (CON GIUNZIONE  POLIURETANICA ) CONFORMI ALLE NORME UNI-EN  295/1992, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO   A  PIE'  D'OPERA, LA  LORO DISCESA  NELLA  TRINCEA, ESCLUSA SOLO LA FORMAZIONE  DEL  LETTO  DI  POSA  E  DEL RINFIANCO   IN   MATERIALE   IDONEO,  DA COMPENSARSI  A  PARTE:

###### 06.C03A.P04A.V003A.V001A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 10

ml  L. 41.100

Euro:21.23

###### 06.C03A.P04A.V003A.V002A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 12,5

ml  L. 43.900

Euro:22.67

###### 06.C03A.P04A.V003A.V003A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15, 34 KN

ml  L. 51.100

Euro:26.39

###### 06.C03A.P04A.V003A.V004A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15, 40 KN

ml  L. 58.200

Euro:30.06

###### 06.C03A.P04A.V003A.V005A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, 32 KN

ml  L. 63.000

Euro:32.54

###### 06.C03A.P04A.V003A.V006A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, 48 KN

ml  L. 66.300

Euro:34.24

###### 06.C03A.P04A.V003A.V007A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, 40 KN

ml  L. 82.200

Euro:42.45

###### 06.C03A.P04A.V003A.V008A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, 60 KN

ml  L. 86.000

Euro:44.41

###### 06.C03A.P04A.V003A.V009A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, 48 KN

ml  L. 110.000

Euro:56.81

###### 06.C03A.P04A.V003A.V010A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, 72 KN

ml  L. 115.000

Euro:59.39

###### 06.C03A.P04A.V003A.V011A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35, 42 KN

ml  L. 130.000

Euro:67.14

###### 06.C03A.P04A.V003A.V012A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35, 56 KN

ml  L. 137.000

Euro:70.75

###### 06.C03A.P04A.V003A.V013A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40, 48 KN

ml  L. 164.000

Euro:84.69

###### 06.C03A.P04A.V003A.V014A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40, 64 KN

ml  L. 172.000

Euro:88.83

###### 06.C03A.P04A.V003A.V015A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 50

ml  L. 236.000

Euro:121.88

###### 06.C03A.P04A.V003A.V016A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 60

ml  L. 288.000

Euro:148.74

###### 06.C03A.P04A.V003A.V017A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 70

ml  L. 408.900

Euro:211.18

###### 06.C03A.P04A.V003A.V018A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 80

ml  L. 570.900

Euro:294.84

###### 06.C03A.P04A.V004A 	PROVVISTA  E  POSA  IN OPERA DI CURVE IN GRES CERAMICO SEMPLICE A 15-30-45  GRADI CONFORMI ALLE  NORME  UNI-EN  295/1992 COMPRESO IL CARICO E SCARICO A  PIE' D'OPERA,  LA  LORO DISCESA NELLA TRINCEA E  LA  POSA  CON MALTA DI CEMENTO PER LA FORMAZIONE  DEI  GIUNTI, ESCLUSA SOLA LA FORMAZIONE  DEL  LETTO  DI  POSA  E  DEL RINFIANCO   IN   MATERIALE   IDONEO,  DA COMPENSARSI  A  PARTE :

###### 06.C03A.P04A.V004A.V001A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 10

cad  L. 51.700

Euro:26.70

###### 06.C03A.P04A.V004A.V002A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 12,5

cad  L. 57.800

Euro:29.85

###### 06.C03A.P04A.V004A.V003A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15, 34 KN

cad  L. 69.800

Euro:36.05

###### 06.C03A.P04A.V004A.V004A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15, 40 KN

cad  L. 70.800

Euro:36.56

###### 06.C03A.P04A.V004A.V005A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, 32 KN

cad  L. 81.800

Euro:42.25

###### 06.C03A.P04A.V004A.V006A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, 48 KN

cad  L. 90.200

Euro:46.58

###### 06.C03A.P04A.V004A.V007A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, 40 KN

cad  L. 128.000

Euro:66.11

###### 06.C03A.P04A.V004A.V008A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, 60 KN

cad  L. 141.000

Euro:72.82

###### 06.C03A.P04A.V004A.V009A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, 48 KN

cad  L. 177.000

Euro:91.41

###### 06.C03A.P04A.V004A.V010A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, 72 KN

cad  L. 195.200

Euro:100.81

###### 06.C03A.P04A.V004A.V011A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35, 42 KN

cad  L. 224.000

Euro:115.69

###### 06.C03A.P04A.V004A.V012A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35, 56 KN

cad  L. 248.300

Euro:128.24

###### 06.C03A.P04A.V004A.V013A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40, 48 KN

cad  L. 315.000

Euro:162.68

###### 06.C03A.P04A.V004A.V014A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40, 64 KN

cad  L. 346.400

Euro:178.90

###### 06.C03A.P04A.V004A.V015A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 50

cad  L. 585.000

Euro:302.13

###### 06.C03A.P04A.V005A 	PROVVISTA  E  POSA  IN OPERA DI CURVE IN GRES CERAMICO SEMPLICI A 90 GRADI CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295-1992 COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E LA POSA CON MALTA DI CEMENTO PER LA FORMAZIONE  DEI  GIUNTI, ESCLUSA SOLA LA FORMAZIONE  DEL  LETTO DI POSA E DEL RINFIANCO IN MATERIALE   IDONEO,  DA COMPENSARSI  A  PARTE :

###### 06.C03A.P04A.V005A.V001A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 10

cad  L. 55.100

Euro:28.46

###### 06.C03A.P04A.V005A.V002A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 12,5

cad  L. 61.200

Euro:31.61

###### 06.C03A.P04A.V005A.V003A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15, 34 KN

cad  L. 74.300

Euro:38.37

###### 06.C03A.P04A.V005A.V004A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15, 40 KN

cad  L. 75.400

Euro:38.94

###### 06.C03A.P04A.V005A.V005A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, 32 KN

cad  L. 92.800

Euro:47.93

###### 06.C03A.P04A.V005A.V006A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, 48 KN

cad  L. 102.500

Euro:52.94

###### 06.C03A.P04A.V005A.V007A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, 40 KN

cad  L. 146.000

Euro:75.40

###### 06.C03A.P04A.V005A.V008A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, 60 KN

cad  L. 160.900

Euro:83.09

###### 06.C03A.P04A.V005A.V009A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, 48 KN

cad  L. 205.000

Euro:105.87

###### 06.C03A.P04A.V005A.V010A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, 72 KN

cad  L. 224.000

Euro:115.69

###### 06.C03A.P04A.V005A.V011A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35, 42 KN

cad  L. 261.000

Euro:134.79

###### 06.C03A.P04A.V005A.V012A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35, 56 KN

cad  L. 288.900

Euro:149.20

###### 06.C03A.P04A.V005A.V013A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40, 48 KN

cad  L. 367.000

Euro:189.54

###### 06.C03A.P04A.V005A.V014A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40, 64 KN

cad  L. 406.500

Euro:209.94

###### 06.C03A.P04A.V006A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GIUNTI O BRAGHE IN GRES CERAMICO A 45 GRADI OD A 90 GRADI, A BRACCIO UGUALE E MINORE CON GIUNZIONE POLIURETANICA COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA - LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA - OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P04A.V006A.V001A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 12,5

cad  L. 90.800

Euro:46.89

###### 06.C03A.P04A.V006A.V002A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15

cad  L. 108.000

Euro:55.78

###### 06.C03A.P04A.V006A.V003A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20

cad  L. 145.200

Euro:74.99

###### 06.C03A.P04A.V006A.V004A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25

cad  L. 191.400

Euro:98.85

###### 06.C03A.P04A.V006A.V005A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30

cad  L. 238.700

Euro:123.28

###### 06.C03A.P04A.V006A.V006A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35

cad  L. 283.800

Euro:146.57

###### 06.C03A.P04A.V006A.V007A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40

cad  L. 304.500

Euro:157.26

###### 06.C03A.P04A.V006A.V008A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 50

cad  L. 480.900

Euro:248.36

###### 06.C03A.P04A.V007A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI INNESTI PER POZZETTI IN GRES CERAMICO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA - LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA - OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P04A.V007A.V001A 	DIAMETRO 150, FN 34

cad  L. 30.900

Euro:15.96

###### 06.C03A.P04A.V007A.V002A 	DIAMETRO 150, FN 40

cad  L. 44.100

Euro:22.77

###### 06.C03A.P04A.V007A.V003A 	DIAMETRO 200, FN 32

cad  L. 50.300

Euro:25.98

###### 06.C03A.P04A.V007A.V004A 	DIAMETRO 200, FN 48

cad  L. 55.200

Euro:28.51

###### 06.C03A.P04A.V007A.V005A 	DIAMETRO 250, FN 40

cad  L. 63.100

Euro:32.59

###### 06.C03A.P04A.V007A.V006A 	DIAMETRO 250, FN 60

cad  L. 69.200

Euro:35.74

###### 06.C03A.P04A.V007A.V007A 	DIAMETRO 300, FN 48

cad  L. 74.200

Euro:38.32

###### 06.C03A.P04A.V007A.V008A 	DIAMETRO 300, FN 72

cad  L. 81.500

Euro:42.09

###### 06.C03A.P04A.V007A.V009A 	DIAMETRO 350, FN 42

cad  L. 84.800

Euro:43.79

###### 06.C03A.P04A.V007A.V010A 	DIAMETRO 350, FN 56

cad  L. 93.400

Euro:48.24

###### 06.C03A.P04A.V007A.V011A 	DIAMETRO 400, FN 48

cad  L. 112.800

Euro:58.26

###### 06.C03A.P04A.V007A.V012A 	DIAMETRO 400, FN 64

cad  L. 124.100

Euro:64.09

###### 06.C03A.P04A.V007A.V013A 	DIAMETRO 500, FN 60

cad  L. 144.300

Euro:74.52

###### 06.C03A.P04A.V007A.V014A 	DIAMETRO 600, FN 57

cad  L. 197.300

Euro:101.89

###### 06.C03A.P04A.V008A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI CONICI DIRITTI PER POZZETTI IN GRES CERAMICO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA - LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA - OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P04A.V008A.V001A 	DIAMETRO 125, FN 34

cad  L. 55.400

Euro:28.61

###### 06.C03A.P04A.V008A.V002A 	DIAMETRO 150, FN 34

cad  L. 56.600

Euro:29.23

###### 06.C03A.P04A.V008A.V003A 	DIAMETRO 150, FN 40

cad  L. 85.200

Euro:44.00

###### 06.C03A.P04A.V008A.V004A 	DIAMETRO 200, FN 32

cad  L. 113.900

Euro:58.82

###### 06.C03A.P04A.V008A.V005A 	DIAMETRO 200, FN 48

cad  L. 125.200

Euro:64.66

###### 06.C03A.P04A.V008A.V006A 	DIAMETRO 250, FN 40

cad  L. 174.700

Euro:90.22

###### 06.C03A.P04A.V008A.V007A 	DIAMETRO 250, FN 60

cad  L. 192.200

Euro:99.26

###### 06.C03A.P04A.V008A.V008A 	DIAMETRO 300, FN 48

cad  L. 228.700

Euro:118.11

###### 06.C03A.P04A.V008A.V009A 	DIAMETRO 300, FN 72

cad  L. 259.800

Euro:134.17

###### 06.C03A.P04A.V008A.V010A 	DIAMETRO 350, FN 42

cad  L. 281.500

Euro:145.38

###### 06.C03A.P04A.V008A.V011A 	DIAMETRO 350, FN 56

cad  L. 309.500

Euro:159.84

###### 06.C03A.P04A.V008A.V012A 	DIAMETRO 400, FN 48

cad  L. 340.800

Euro:176.01

###### 06.C03A.P04A.V008A.V013A 	DIAMETRO 400, FN 64

cad  L. 374.800

Euro:193.57

###### 06.C03A.P04A.V008A.V014A 	DIAMETRO 500, FN 60

cad  L. 442.000

Euro:228.27

###### 06.C03A.P04A.V009A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIDUTTORI PER GIUNTI SEMPLICI O A SQUADRA IN GRES CERAMICO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA - LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA - OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P04A.V009A.V001A 	DIAMETRO > CM.12 < CM. 10

cad  L. 58.900

Euro:30.42

###### 06.C03A.P04A.V009A.V002A 	DIAMETRO > CM.15 < CM. 12,5-10

cad  L. 63.900

Euro:33.00

###### 06.C03A.P04A.V009A.V003A 	DIAMETRO > CM.20 < CM. 15-12,5-10

cad  L. 85.700

Euro:44.26

###### 06.C03A.P04A.V009A.V004A 	DIAMETRO > CM.25 < CM. 20-15-12,5

cad  L. 132.000

Euro:68.17

###### 06.C03A.P04A.V009A.V005A 	DIAMETRO > CM.30 < CM. 25-20-15-12,5

cad  L. 173.600

Euro:89.66

###### 06.C03A.P04A.V009A.V006A 	DIAMETRO > CM.35 < CM. 25-20-15

cad  L. 210.000

Euro:108.45

###### 06.C03A.P04A.V009A.V007A 	DIAMETRO > CM.40< CM.30-25-20-15

cad  L. 260.000

Euro:134.28

###### 06.C03A.P04A.V009A.V008A 	DIAMETRO > CM. 50< CM.30-25-20-15

cad  L. 341.200

Euro:176.21

###### 06.C03A.P04A.V010A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ISPEZIONI IN GRES CERAMICO MUNITO DI TAPPO DI CHIUSURA E SERRATAPPO CON GIUNZIONE POLIURETANICA COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P04A.V010A.V001A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 10

cad  L. 79.100

Euro:40.85

###### 06.C03A.P04A.V010A.V002A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 12,5

cad  L. 86.600

Euro:44.72

###### 06.C03A.P04A.V010A.V003A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15

cad  L. 104.200

Euro:53.81

###### 06.C03A.P04A.V010A.V004A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20

cad  L. 136.400

Euro:70.44

###### 06.C03A.P04A.V010A.V005A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25

cad  L. 183.700

Euro:94.87

###### 06.C03A.P04A.V010A.V006A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30

cad  L. 237.600

Euro:122.71

###### 06.C03A.P04A.V010A.V007A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35

cad  L. 288.200

Euro:148.84

###### 06.C03A.P04A.V010A.V008A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40

cad  L. 303.400

Euro:156.69

###### 06.C03A.P04A.V011A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SIFONI ORIZZONTALI ( TIPO FIRENZE) IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA, MUNITI DI TAPPO DI CHISURA E SERRATAPPO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P04A.V011A.V001A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 10

cad  L. 176.600

Euro:91.21

###### 06.C03A.P04A.V011A.V002A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 12,5

cad  L. 174.200

Euro:89.97

###### 06.C03A.P04A.V011A.V003A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15

cad  L. 195.400

Euro:100.91

###### 06.C03A.P04A.V011A.V004A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15

cad  L. 255.700

Euro:132.06

###### 06.C03A.P04A.V011A.V005A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, KN 160

cad  L. 383.200

Euro:197.91

###### 06.C03A.P04A.V011A.V006A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, KN 240

cad  L. 409.200

Euro:211.33

###### 06.C03A.P04A.V011A.V007A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, KN 160

cad  L. 433.600

Euro:223.93

###### 06.C03A.P04A.V011A.V008A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, KN 240

cad  L. 491.200

Euro:253.68

###### 06.C03A.P04A.V011A.V009A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, KN 160

cad  L. 656.800

Euro:339.21

###### 06.C03A.P04A.V011A.V010A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, KN 240

cad  L. 722.500

Euro:373.14

###### 06.C03A.P04A.V012A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SIFONI ROVESCI ( TIPO MORTARA) IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA, MUNITI DI TAPPO DI CHISURA E SERRATAPPO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P04A.V012A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM. 10 , APERTO

cad  L. 74.200

Euro:38.32

###### 06.C03A.P04A.V012A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM. 12,5 , APERTO

cad  L. 78.900

Euro:40.75

###### 06.C03A.P04A.V012A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM. 15 , APERTO

cad  L. 130.300

Euro:67.29

###### 06.C03A.P04A.V012A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM. 20 , APERTO (KN/MQ 160)

cad  L. 211.200

Euro:109.07

###### 06.C03A.P04A.V012A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM. 20 , APERTO (KN/MQ 240)

cad  L. 232.300

Euro:119.97

###### 06.C03A.P04A.V012A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM. 10 , CHIUSO

cad  L. 79.700

Euro:41.16

###### 06.C03A.P04A.V012A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM. 12,5 , CHIUSO

cad  L. 86.000

Euro:44.41

###### 06.C03A.P04A.V012A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM. 15 , CHIUSO

cad  L. 137.800

Euro:71.17

###### 06.C03A.P04A.V012A.V009A 	DIAMETRO INTERNO CM. 20 , CHIUSO (KN/MQ 160)

cad  L. 243.000

Euro:125.49

###### 06.C03A.P04A.V012A.V010A 	DIAMETRO INTERNO CM. 20 , CHIUSO (KN/MQ 240)

cad  L. 267.400

Euro:138.10

###### 06.C03A.P04A.V013A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SIFONI VERTICALI ( TIPO TORINO) IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA, MUNITI DI TAPPO DI CHISURA E SERRATAPPO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P04A.V013A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM. 10

cad  L. 192.300

Euro:99.31

###### 06.C03A.P04A.V013A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM. 12,5

cad  L. 202.000

Euro:104.32

###### 06.C03A.P04A.V013A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM. 15

cad  L. 212.200

Euro:109.59

###### 06.C03A.P04A.V013A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM. 20

cad  L. 269.300

Euro:139.08

### 06.C03A.P05A 	OPERE DA FABBRO

###### 06.C03A.P05A.V001A 	CARPENTERIA VARIA PER PICCOLI LAVORI NON DI  SERIE,  COME TRAVI ISOLATE, OPERE DI RINFORZO,  PASSERELLE PEDONALI, CENTINE, ARCHI,  CAPRIATELLE,  PILASTRI COMPOSTI, COMPRESA  LA VERNICIATURA AD UNA RIPRESA ANTIRUGGINE IN   FERRO,   COMPRESA  UNA  RIPRESA  DI ANTIRUGGINE

Kg L. 8500

Euro:4.39

###### 06.C03A.P05A.V001A.V001A 	A LAVORAZIONE CHIODATA O BULLONATA

KG  L. 7.000

Euro:3.61

###### 06.C03A.P05A.V001A.V002A 	A LAVORAZIONE SALDATA

KG  L. 6.200

Euro:3.20

###### 06.C03A.P05A.V002A 	OPERE   IN   LAMIERA  METALLICA  LISCIA, ONDULATA,   STRIATA   ED   OPERATA,ANCHE MONTATA   SU   TELAIO,   PER  SPORTELLI, PORTINE,    RIVESTIMENTI,    FODERATURE, PANNELLI  E  SIMILI,  COMPRESE EVENTUALI CERNIERE  ED  ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA IN   FERRO,   COMPRESA  UNA  RIPRESA  DI ANTIRUGGINE

KG L. 8500

Euro:4.39

###### 06.C03A.P05A.V003A 	PROVVISTA  DI  PARATOIA  RETTANGOLARE  A SCORRIMENTO   VERTICALE,   COMPOSTA   DA LENTE  NERVATA  OD A STRUTTURA CELLULARE ANCHE   IN  ELEMENTI  COMPONIBILI,  VITE SENZA  FINE, ARGANI, TRAVERSA SUPERIORE, SOGLIA   INFERIORE  ETC;  TOTALMENTE  IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 CON  CHIOCCIOLE  IN  BRONZO  E VOLANO DI COMANDO

KG L. 27000

Euro:13.94

###### 06.C03A.P05A.V004A 	PROVVISTA   DI   GRUPPO   DI  INGRANAGGI RIDUTTORI  IN  FERRO  A BAGNO D'OLIO PER PARATOIE   RETTANGOLARI   A  SCORRIMENTO VERTICALE COMPRESO IL MONTAGGIO SULLE PARATOIE

cad L. 1.250.000

Euro:645.57

###### 06.C03A.P05A.V005A 	PROVVISTA    DI   PARATOIA   A   SEZIONE CIRCOLARE,   A   MOVIMENTO   BASCULANTE, COMPOSTA  DA  LENTE,  TELAIO, VITE SENZA FINE,  CHIOCCIOLA  IN  BRONZO  E COMANDI TOTALMENTE  IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304

###### 06.C03A.P05A.V005A.V001A 	LUCE NETTA DIAMETRO CM.40

cad  L. 1.200.000

Euro:619.75

###### 06.C03A.P05A.V005A.V002A 	LUCE NETTA DIAMETRO CM.50

cad  L. 1.400.000

Euro:723.04

###### 06.C03A.P05A.V006A 	POSA  IN  OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA DI   QUALUNQUE  DIMENSIONE  COMPRESO  IL FISSAGGIO

KG L. 4.500

Euro:2.32

###### 06.C03A.P05A.V007A 	ZINCATURA A CALDO ESEGUITA SECONDO LE NORME UNI 5744/66 CON ESCLUSIONE DI ALLUMINIO NEL BAGNO DI FUSIONE

###### 06.C03A.P05A.V007A.V001A 	DI PICCOLI PROFILATI IN FERRO (ALTEZZA NON SUPERIORE A CM. 10) SERRAMENTI METALLICI DI QUALUNQUE FORMA O DIMENSIONE, INTELAIATURE,RINGHIERE,CANCELLI,RECINZIONI,CORNICIONI,GRIGLIATI,MINUTERIE METALLICHE ETC.

KG  L. 2.000

Euro:1.03

###### 06.C03A.P05A.V007A.V002A 	DI PROFILATI O PUTRELLE(ALTEZA NON SUPERIORE A CM. 10) PER PIANTONI DI RECINZIONI O CANCELLATE

KG  L. 1.500

Euro:0.77

###### 06.C03A.P05A.V007A.V003A 	DI GROSSA CARPENTERIA (PROFILATI, NP, LAMIERE DI SPESSORE OLTRE MM. 2)

KG  L. 1.200

Euro:0.62

###### 06.C03A.P05A.V008A 	FORNITURA  E POSA IN OPERA DI GRADINI IN GHISA  SFEROIDALE  DELLE  DIMENSIONI  DI MM.  350X270  E  DEL  PESO  DI  KG.  3,4 RIVESTITI IN CATRAME:

cad L. 32.700

Euro:16.89

###### 06.C03A.P05A.V009A 	POSA  IN  OPERA  DI  CHIUSINI IN GHISA E RELATIVE  STAFFE, COMPRESO IL FISSAGGIO, LA   MISURAZIONE,   ECC.  E  OGNI  ALTRA PROVVISTA  E  MANO  D'OPERA,  ESCLUSO IL TRASPORTO:

###### 06.C03A.P05A.V009A.V001A 	PER CHIUSINI 0,31x0,31 O DI MANOVRA

cad  L. 70.000

Euro:36.15

###### 06.C03A.P05A.V009A.V002A 	PER CHIUSINI 0,64x0,64

cad  L. 70.000

Euro:36.15

###### 06.C03A.P05A.V009A.V003A 	PER CHIUSINI 0,80x0,80

cad  L. 70.000

Euro:36.15

###### 06.C03A.P05A.V010A 	FORNITURA  E  POSA  IN OPERA DI CHIUSINI PIENI  E  A GRIGLIA IN GHISA OD IN FERRO SU   POZZETTI   STRADALI,   SECONDO   LE PRESCRIZIONI    DELLA    DIREZIONE   DEI LAVORI,   COMPRESA  LA  SIGILLATURA  CON MALTA CEMENTIZIA

KG L. 3.300

Euro:1.70

###### 06.C03A.P05A.V011A 	FORNITURA  E  POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN   FERRO   PROFILATO  O  IN  TUBI  PER RINGHIERE,  PARAPETTI,  GRIGLIE E LAVORI SIMILARI,  SECONDO  I  TIPI CHE VERRANNO INDICATI    DALLA    DIREZIONE    LAVORI COMPRESE  DUE MANI DI VERNICE AD OLIO ED OGNI  OPERA PROVVISORIALE QUALI CENTINE, SOSTEGNI,  ECC.TALE  DA  DARE  IL LAVORO COMPLETO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.

KG L. 4.500

Euro:2.32

###### 06.C03A.P05A.V012A 	FORNITURA E POSA DI CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE UNI-EN 124 CLASSE D 400CON TELAIO QUADRATO, COPERCHIO CIRCOLARE ARTICOLATO , AUTOCENTRANTE SUL TELAIO, SUGGELLO ESTRAIBILE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA, MUNITO DI GIUNTO ANTIRUMORE A TENUTA STAGNA

###### 06.C03A.P05A.V012A.V001A 	TELAIO DIAMETRO 850 MM

L. CAD

Euro:---

###### 06.C03A.P05A.V012A.V002A 	PASSO D'UOMO  600 MM

cad  L. 400.000

Euro:206.58

### 06.C03A.P06A 	OPERE IDRAULICHE

###### 06.C03A.P06A.V001A 	 POSA   CONDOTTE  DI  FOGNATURA  TUBOLARE COMPRENDENTE  L'ESECUZIONE  DELLO  SCAVO CON  LE  OCCORRENTI  ARMATURE  ANCHE  SE PERSE,  LA POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI SU  LETTO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE MINIMO  DI CM.10, IL BLOCCAGGIO DEL VANO RESIDUO CON PIETRAME ED ARGILLA O CEMENTO

###### 06.C03A.P06A.V001A.V001A 	 SCAVO IN GALLERIA

ml  L. 455.000

Euro:234.99

###### 06.C03A.P06A.V001A.V002A 	 SCAVO IN TRINCEA

ml  L. 225.000

Euro:116.20

###### 06.C03A.P06A.V002A 	 PROVVISTA  E  POSA  IN  OPERA  DI TUBI E PEZZI     SPECIALI    IN    CONGLOMERATO CEMENTIZIO (DIAMETRO MAX. 500 MM) COMPRESO  IL  CARICO  E  LO SCARICO  A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA  TRINCEA  E  LA  POSA CON MALTA DI CEMENTO  PER  LA  FORMAZIONE DEI GIUNTI, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V002A.V001A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.10 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.2,5

ml  L. 18.000

Euro:9.29

###### 06.C03A.P06A.V002A.V002A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.15 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.3,0

ml  L. 24.000

Euro:12.39

###### 06.C03A.P06A.V002A.V003A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.20 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.3,4

ml  L. 33.000

Euro:17.04

###### 06.C03A.P06A.V002A.V004A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.25 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.3,8

ml  L. 40.000

Euro:20.66

###### 06.C03A.P06A.V002A.V005A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.30 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 4.0

ml  L. 48.000

Euro:24.79

###### 06.C03A.P06A.V002A.V006A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.40 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 5.0

ml  L. 58.000

Euro:29.95

###### 06.C03A.P06A.V002A.V007A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.50 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 5.0

ml  L. 65.000

Euro:33.57

###### 06.C03A.P06A.V002A.V008A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.60 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 5.5

ml  L. 80.000

Euro:41.32

###### 06.C03A.P06A.V002A.V009A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.80 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 6.5

ml  L. 126.000

Euro:65.07

###### 06.C03A.P06A.V002A.V010A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.100 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 7.5

ml  L. 163.000

Euro:84.18

###### 06.C03A.P06A.V002A.V011A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.120 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 8.5

ml  L. 222.000

Euro:114.65

###### 06.C03A.P06A.V002A.V012A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.150 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 9.0

ml  L. 300.000

Euro:154.94

###### 06.C03A.P06A.V003A 	 PROVVISTA   E  POSA  IN  OPERA  DI  TUBI AUTOPORTANTI       IN       CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO  AD  ALTA RESISTENZA, CON PIANO  DI  APPOGGIO,  MUNITI DI GIUNTO A BICCHIERE   CON   ANELLO  DI  TENUTA  IN GOMMA,  AVENTI  UNA RESISTENZA MINIMA DI 1.00   KN PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML. DI LUNGHEZZA VALUTATA CON PROVA ESEGUITA IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V003A.V001A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.30 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.4.5

ml  L. 68.000

Euro:35.12

###### 06.C03A.P06A.V003A.V002A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.40 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.5.2

ml  L. 75.000

Euro:38.73

###### 06.C03A.P06A.V003A.V003A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.50 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.6

ml  L. 94.000

Euro:48.55

###### 06.C03A.P06A.V003A.V004A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.60 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.6.8

ml  L. 110.000

Euro:56.81

###### 06.C03A.P06A.V003A.V005A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.80 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.8.4

ml  L. 160.000

Euro:82.63

###### 06.C03A.P06A.V003A.V006A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.100 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.11

ml  L. 213.000

Euro:110.00

###### 06.C03A.P06A.V003A.V007A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.120 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.12.6

ml  L. 307.000

Euro:158.55

###### 06.C03A.P06A.V003A.V008A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.150 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.13

ml  L. 432.000

Euro:223.11

###### 06.C03A.P06A.V004A 	 PROVVISTA   E  POSA  IN  OPERA  DI  TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO  AD  ALTA RESISTENZA, CON PIANO  DI  APPOGGIO,  MUNITI DI GIUNTO A BICCHIERE   CON   ANELLO  DI  TENUTA  IN GOMMA,  AVENTI  UNA RESISTENZA MINIMA DI 1.30   KN PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML. DI LUNGHEZZA VALUTATA CON PROVA ESEGUITA IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V004A.V001A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.30 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.4.5

ml  L. 72.000

Euro:37.18

###### 06.C03A.P06A.V004A.V002A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.40 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.5.2

ml  L. 80.000

Euro:41.32

###### 06.C03A.P06A.V004A.V003A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.50 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.6

ml  L. 98.000

Euro:50.61

###### 06.C03A.P06A.V004A.V004A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.60 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.6.8

ml  L. 115.000

Euro:59.39

###### 06.C03A.P06A.V004A.V005A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.80 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.8.4

ml  L. 165.000

Euro:85.21

###### 06.C03A.P06A.V004A.V006A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.100 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.11

ml  L. 222.000

Euro:114.65

###### 06.C03A.P06A.V004A.V007A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.120 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.12.6

ml  L. 322.000

Euro:166.29

###### 06.C03A.P06A.V005A 	PROVVISTA  E  POSA  IN  OPERA  DI CANALE PREFABBRICATO   A  SEZIONE  OVOIDALE  IN CALCESTRUZZO   VIBROCOMPRESSO,  MUNITO DI IDONEO  GIUNTO  A BICCHIERE, COMPRESA LA SIGILLATURA   DEI   GIUNTI   CON   MALTA CEMENTIZIA     ED     OGNI    ALTRO ONERE OCCORRENTE  PER  DARE L'OPERA ESEGUITA A PERFETTA  REGOLA  D'ARTE. IL PREZZO DEVE ESSERE   CORRISPOSTO   PER  OGNI  ML  DI EFFETTIVO  SVILUPPO  IN OPERA. POSATO FINO AD  UNA  PROFONDITA'  MASSIMA DI   ML.6,00 SOTTO IL PIANO STRADALE:

###### 06.C03A.P06A.V005A.V001A 	SEZIONE INTERNA CM. 30X45

ml  L. 82.000

Euro:42.35

###### 06.C03A.P06A.V005A.V002A 	SEZIONE INTERNA CM. 40X60

ml  L. 98.000

Euro:50.61

###### 06.C03A.P06A.V005A.V003A 	SEZIONE INTERNA CM. 50X75

ml  L. 122.000

Euro:63.01

###### 06.C03A.P06A.V005A.V004A 	SEZIONE INTERNA CM. 60X90

ml  L. 137.000

Euro:70.75

###### 06.C03A.P06A.V005A.V005A 	SEZIONE INTERNA CM. 70X105

ml  L. 170.000

Euro:87.79

###### 06.C03A.P06A.V005A.V006A 	SEZIONE INTERNA CM. 70X120

ml  L. 185.000

Euro:95.54

###### 06.C03A.P06A.V005A.V007A 	SEZIONE INTERNA CM. 80X120

ml  L. 197.000

Euro:101.74

###### 06.C03A.P06A.V005A.V008A 	SEZIONE INTENA CM. 100X150

ml  L. 260.000

Euro:134.28

###### 06.C03A.P06A.V006A 	POSA   DI   TUBAZIONI   IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO,   COMPRESO   LO   SCAVO   IN TRINCEA  ESEGUITO  A  MANO  O A MACCHINA L'EVENTUALE      DISSODAMENTO      DELLA MASSICCIATA  DI  SUPERFICIE BITUMINOSA O NON  ANCHE  IN  PRESENZA  DI  SERVIZI DI SOTTOSUOLO, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO DEL MATERIALE ECCEDENTE, IL LETTO DI POSA PER UNO SPESSORE DI CM. 15 IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, LA SIGILLATURA DEI GIUNTI, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ESEGUITO E COSTIPATO A STRATI REGOLARI, IL TUTTO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE; PER OGNI METRO LINEARE DI TUBO EFFETTIVAMENTE POSATO E  L'ASSE DEI TUBI SENZA TENERE CONTO DELLE SOVRAPPOSIZIONI DEI GIUNTI

###### 06.C03A.P06A.V006A.V001A 	 DEL DIAMETRO FINO A CM.25

ml  L. 60.000

Euro:30.99

###### 06.C03A.P06A.V006A.V002A 	 DEL DIAMETRO DA CM.30 A CM.40

ml  L. 73.000

Euro:37.70

###### 06.C03A.P06A.V006A.V003A 	 DEL DIAMETRO DA CM.50 A CM.60

ml  L. 95.000

Euro:49.06

###### 06.C03A.P06A.V006A.V004A 	 DEL DIAMETRO OLTRE CM.60

ml  L. 120.000

Euro:61.97

###### 06.C03A.P06A.V007A 	 POSA   DI   TUBAZIONI   IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO,   COMPRESO   LO   SCAVO   IN TRINCEA  ESEGUITO  A  MANO O A MACCHINA, CON    EVENTUALE    DISSODAMENTO   DELLA MASSICCIATA  DI  SUPERFICIE BITUMINOSA O NON  ANCHE  IN  PRESENZA  DI  SERVIZI DI SOTTOSUOLO, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO DEL MATERIALE ECCEDENTE IL LETTO DI POSA PER UNO SPESSORE DI CM. 15 IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, LA SIGILLATURA DEI GIUNTI, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ESEGUITO E COSTIPATO A STRATI REGOLARI E LA REALIZZAZIONE DI CAPPA DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO AVENTE SPESSORE DI CM. 15, IL TUTTO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE; PER OGNI METRO LINEARE DI TUBO EFFETTIVAMENTE POSATO E MISURATO IN OPERA LUNGO L'ASSE DEI TUBI SENZA TENER CONTO DELLE SOVRAPPOSIZIONI DEI GIUNTI

###### 06.C03A.P06A.V007A.V001A 	 DEL  DIAMETRO  INTERNO  FINO A CM.25

ml  L. 72.000

Euro:37.18

###### 06.C03A.P06A.V007A.V002A 	 DEL DIAMETRO INTERNO DA CM.30 A CM.40

ml  L. 93.000

Euro:48.03

###### 06.C03A.P06A.V007A.V003A 	DEL DIAMETRO INTERNO DA CM.50 A CM.60

ml  L. 138.000

Euro:71.27

###### 06.C03A.P06A.V007A.V004A 	 DEL DIAMETRO OLTRE CM.60

ml  L. 170.000

Euro:87.79

###### 06.C03A.P06A.V008A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CLS TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O A COMPRESSIONE RADIALE) AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 0,60 KN/MQ  PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICO ANTIACIDO O IN NEOPRENE , COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V008A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM.40

ml  L. 61.000

Euro:31.50

###### 06.C03A.P06A.V008A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM.50

ml  L. 68.000

Euro:35.12

###### 06.C03A.P06A.V008A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM.60

ml  L. 85.000

Euro:43.89

###### 06.C03A.P06A.V008A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM.70

ml  L. 112.000

Euro:57.84

###### 06.C03A.P06A.V008A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM.80

ml  L. 140.000

Euro:72.30

###### 06.C03A.P06A.V008A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM.100

ml  L. 170.000

Euro:87.79

###### 06.C03A.P06A.V008A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM.110

ml  L. 188.000

Euro:97.09

###### 06.C03A.P06A.V008A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM.120

ml  L. 240.000

Euro:123.95

###### 06.C03A.P06A.V009A 	PROVVISTA E POSA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI  KN/MQ 1,00 PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICO ANTIACIDO O IN NEOPRENE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V009A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM.40

ml  L. 67.000

Euro:34.60

###### 06.C03A.P06A.V009A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM.50

ml  L. 73.000

Euro:37.70

###### 06.C03A.P06A.V009A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM.60

ml  L. 90.000

Euro:46.48

###### 06.C03A.P06A.V009A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM.70

ml  L. 120.000

Euro:61.97

###### 06.C03A.P06A.V009A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM.80

ml  L. 150.000

Euro:77.47

###### 06.C03A.P06A.V009A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM.100

ml  L. 185.000

Euro:95.54

###### 06.C03A.P06A.V009A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM.110

ml  L. 205.000

Euro:105.87

###### 06.C03A.P06A.V009A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM.120

ml  L. 255.000

Euro:131.69

###### 06.C03A.P06A.V009A.V009A 	DIAMETRO INTERNO CM.140

ml  L. 312.000

Euro:161.13

###### 06.C03A.P06A.V009A.V010A 	DIAMETRO INTERNO CM.150

ml  L. 345.000

Euro:178.18

###### 06.C03A.P06A.V009A.V011A 	DIAMETRO INTERNO CM.160

ml  L. 378.000

Euro:195.22

###### 06.C03A.P06A.V009A.V012A 	DIAMETRO INTERNO CM.180

ml  L. 430.000

Euro:222.08

###### 06.C03A.P06A.V009A.V013A 	DIAMETRO INTERNO CM.200

ml  L. 540.000

Euro:278.89

###### 06.C03A.P06A.V009A.V014A 	DIAMETRO INTERNO CM.220

ml  L. 655.000

Euro:338.28

###### 06.C03A.P06A.V010A 	 PROVVISTA  E  POSA  IN  OPERA DI TUBI IN C.A.    TURBOCENTRIFUGATO ( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE")  AVENTI   UNA RESISTENZA  MINIMA  DI 1,30 KN/MQ PER OGNI CM.  DI  DIAMETRO  INTERNO  E  PER  OGNI METRO  LINEARE DI LUNGHEZZA VALUTATA CON PROVA  ESEGUITA IN LABORATORIO, A SECCO, CON    CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA NEOPRENE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V010A.V001A 	 DIAMETRO INTERNO CM. 30-SPESSORE MINIMO CM. 4,5

ml  L. 89.000

Euro:45.96

###### 06.C03A.P06A.V010A.V002A 	 DIAMETRO INTERNO CM. 40-SPESSORE MINIMO CM. 5,5

ml  L. 101.000

Euro:52.16

###### 06.C03A.P06A.V010A.V003A 	 DIAMETRO INTERNO CM. 50-SPESSORE MINIMO CM. 7

ml  L. 129.000

Euro:66.62

###### 06.C03A.P06A.V010A.V004A 	 DIAMETRO INTERNO CM. 60-SPESSORE MINIMO CM. 9

ml  L. 149.000

Euro:76.95

###### 06.C03A.P06A.V010A.V005A 	 DIAMETRO INTERNO CM. 80-SPESSORE MINIMO CM. 9

ml  L. 241.000

Euro:124.47

###### 06.C03A.P06A.V010A.V006A 	 DIAMETRO INTERNO CM. 100-SPESSORE MINIMO CM. 12

ml  L. 298.000

Euro:153.90

###### 06.C03A.P06A.V010A.V007A 	 DIAMETRO INTERNO CM. 150-SPESSORE MINIMO CM. 17

ml  L. 496.000

Euro:256.16

###### 06.C03A.P06A.V011A 	PROVVISTA E POSA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI KN/MQ 1,00   PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, CON INCASTRO A BICCHIERE E RIVESTITI CON RESINE POLIURETANICHE O EPOSSIDICHE, COMPLETI DI ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICO O IN NEOPRENE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V011A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM.40

ml  L. 223.000

Euro:115.17

###### 06.C03A.P06A.V011A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM.50

ml  L. 252.000

Euro:130.15

###### 06.C03A.P06A.V011A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM.60

ml  L. 300.000

Euro:154.94

###### 06.C03A.P06A.V011A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM.70

ml  L. 370.000

Euro:191.09

###### 06.C03A.P06A.V011A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM.80

ml  L. 428.000

Euro:221.04

###### 06.C03A.P06A.V011A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM.100

ml  L. 510.000

Euro:263.39

###### 06.C03A.P06A.V011A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM.110

ml  L. 570.000

Euro:294.38

###### 06.C03A.P06A.V011A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM.120

ml  L. 650.000

Euro:335.69

###### 06.C03A.P06A.V011A.V009A 	DIAMETRO INTERNO CM.140

ml  L. 780.000

Euro:402.84

###### 06.C03A.P06A.V011A.V010A 	DIAMETRO INTERNO CM.150

ml  L. 850.000

Euro:438.99

###### 06.C03A.P06A.V011A.V011A 	DIAMETRO INTERNO CM.160

ml  L. 890.000

Euro:459.65

###### 06.C03A.P06A.V011A.V012A 	DIAMETRO INTERNO CM.180

ml  L. 1.050.000

Euro:542.28

###### 06.C03A.P06A.V011A.V013A 	DIAMETRO INTERNO CM.200

ml  L. 1.210.000

Euro:624.91

###### 06.C03A.P06A.V011A.V014A 	DIAMETRO INTERNO CM.220

ml  L. 1.400.000

Euro:723.04

###### 06.C03A.P06A.V012A 	PROVVISTA E POSA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI  KN/MQ 1,50  PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, CON INCASTRO A BICCHIERE E RIVESTITI CON RESINE POLIURETANICHE O EPOSSIDICHE, COMPLETI DI ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICO O IN NEOPRENE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V012A.V001A 	DIAMETRO INTERNO CM.40

ml  L. 238.000

Euro:122.92

###### 06.C03A.P06A.V012A.V002A 	DIAMETRO INTERNO CM.50

ml  L. 267.000

Euro:137.89

###### 06.C03A.P06A.V012A.V003A 	DIAMETRO INTERNO CM.60

ml  L. 318.000

Euro:164.23

###### 06.C03A.P06A.V012A.V004A 	DIAMETRO INTERNO CM.70

ml  L. 395.000

Euro:204.00

###### 06.C03A.P06A.V012A.V005A 	DIAMETRO INTERNO CM.80

ml  L. 456.000

Euro:235.50

###### 06.C03A.P06A.V012A.V006A 	DIAMETRO INTERNO CM.100

ml  L. 545.000

Euro:281.47

###### 06.C03A.P06A.V012A.V007A 	DIAMETRO INTERNO CM.110

ml  L. 610.000

Euro:315.04

###### 06.C03A.P06A.V012A.V008A 	DIAMETRO INTERNO CM.120

ml  L. 695.000

Euro:358.94

###### 06.C03A.P06A.V012A.V009A 	DIAMETRO INTERNO CM.140

ml  L. 830.000

Euro:428.66

###### 06.C03A.P06A.V012A.V010A 	DIAMETRO INTERNO CM.150

ml  L. 908.000

Euro:468.94

###### 06.C03A.P06A.V012A.V011A 	DIAMETRO INTERNO CM.160

ml  L. 955.000

Euro:493.22

###### 06.C03A.P06A.V012A.V012A 	DIAMETRO INTERNO CM.180

ml  L. 1.125.000

Euro:581.01

###### 06.C03A.P06A.V012A.V013A 	DIAMETRO INTERNO CM.200

ml  L. 1.290.000

Euro:666.23

###### 06.C03A.P06A.V012A.V014A 	DIAMETRO INTERNO CM.220

ml  L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 06.C03A.P06A.V013A 	FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA DI TUBI IN C.P.C.(CEMENT  POLYMERS  COMPOUND),  PER CONDOTTE FOGNARIE,   RIVESTITE  INTERNAMENTE  ED ESTERNAMENTE CON RESINE    ATOSSICHE    SECONDO   LA CIRCOLARE   102   DEL   MINISTERO  DELLA SANITA', CONFORMI ALLE NORME EN 588 - 1 97,  COMPLETI   DI   MANICOTTI  DI GIUNZIONE  E  GUARNIZIONI ELASTOMERICHE DI  TENUTA,  ESCLUSA  SOLO LA FORMAZIONE DEL  LETTO  DI  POSA  E DEL RINFIANCO IN MATERIALE   IDONEO,   DA  COMPENSARSI  A PARTE: CLASSE 90 KN/MQ

###### 06.C03A.P06A.V013A.V001A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 250

ml  L. 82.000

Euro:42.35

###### 06.C03A.P06A.V013A.V002A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 300

ml  L. 108.000

Euro:55.78

###### 06.C03A.P06A.V013A.V003A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 350

ml  L. 125.000

Euro:64.56

###### 06.C03A.P06A.V013A.V004A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 400

ml  L. 145.000

Euro:74.89

###### 06.C03A.P06A.V013A.V005A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 450

ml  L. 168.000

Euro:86.76

###### 06.C03A.P06A.V013A.V006A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 500

ml  L. 195.000

Euro:100.71

###### 06.C03A.P06A.V013A.V007A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 600

ml  L. 265.000

Euro:136.86

###### 06.C03A.P06A.V013A.V008A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 700

ml  L. 360.000

Euro:185.92

###### 06.C03A.P06A.V013A.V009A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 800

ml  L. 455.000

Euro:234.99

###### 06.C03A.P06A.V013A.V010A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 900

ml  L. 545.000

Euro:281.47

###### 06.C03A.P06A.V013A.V011A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1000

ml  L. 642.000

Euro:331.56

###### 06.C03A.P06A.V013A.V012A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1100

ml  L. 782.000

Euro:403.87

###### 06.C03A.P06A.V013A.V013A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1200

ml  L. 950.000

Euro:490.63

###### 06.C03A.P06A.V013A.V014A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1300

ml  L. 1.000.000

Euro:516.46

###### 06.C03A.P06A.V013A.V015A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1400

ml  L. 1.180.000

Euro:609.42

###### 06.C03A.P06A.V013A.V016A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1500

ml  L. 1.355.000

Euro:699.79

###### 06.C03A.P06A.V014A 	FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA DI TUBI IN C.P.C.(CEMENT  POLYMERS  COMPOUND),  PER CONDOTTE FOGNARIE,   RIVESTITE  INTERNAMENTE  ED ESTERNAMENTE CON RESINE    ATOSSICHE    SECONDO   LA CIRCOLARE   102   DEL   MINISTERO  DELLA SANITA', CONFORMI ALLE NORME EN 588 - 1 97,  COMPLETI   DI   MANICOTTI  DI GIUNZIONE  E  GUARNIZIONI ELASTOMERICHE DI  TENUTA,  ESCLUSA  SOLO LA FORMAZIONE DEL  LETTO  DI  POSA  E DEL RINFIANCO IN MATERIALE   IDONEO,   DA  COMPENSARSI  A PARTE: CLASSE 120 KN/MQ

###### 06.C03A.P06A.V014A.V001A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 200

ml  L. 72.000

Euro:37.18

###### 06.C03A.P06A.V014A.V002A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 250

ml  L. 88.000

Euro:45.45

###### 06.C03A.P06A.V014A.V003A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 300

ml  L. 113.000

Euro:58.36

###### 06.C03A.P06A.V014A.V004A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 350

ml  L. 132.000

Euro:68.17

###### 06.C03A.P06A.V014A.V005A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 400

ml  L. 156.000

Euro:80.57

###### 06.C03A.P06A.V014A.V006A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 450

ml  L. 185.000

Euro:95.54

###### 06.C03A.P06A.V014A.V007A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 500

ml  L. 216.000

Euro:111.55

###### 06.C03A.P06A.V014A.V008A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 600

ml  L. 286.000

Euro:147.71

###### 06.C03A.P06A.V014A.V009A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 700

ml  L. 394.000

Euro:203.48

###### 06.C03A.P06A.V014A.V010A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 800

ml  L. 500.000

Euro:258.23

###### 06.C03A.P06A.V014A.V011A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 900

ml  L. 602.000

Euro:310.91

###### 06.C03A.P06A.V014A.V012A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1000

ml  L. 705.000

Euro:364.10

###### 06.C03A.P06A.V014A.V013A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1100

ml  L. 872.000

Euro:450.35

###### 06.C03A.P06A.V014A.V014A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1200

ml  L. 1.027.000

Euro:530.40

###### 06.C03A.P06A.V014A.V015A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1300

ml  L. 1.037.000

Euro:535.56

###### 06.C03A.P06A.V014A.V016A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1400

ml  L. 1.345.000

Euro:694.63

###### 06.C03A.P06A.V015A 	FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA DI TUBI IN C.P.C.(CEMENT  POLYMERS  COMPOUND),  PER CONDOTTE FOGNARIE,   RIVESTITE  INTERNAMENTE  CON RESINE    ATOSSICHE    SECONDO   LA CIRCOLARE   102   DEL   MINISTERO  DELLA SANITA', CONFORMI ALLE NORME EN 588 - 1 97,  COMPLETI   DI   MANICOTTI  DI GIUNZIONE  E  GUARNIZIONI ELASTOMERICHE DI  TENUTA,  ESCLUSA  SOLO LA FORMAZIONE DEL  LETTO  DI  POSA  E DEL RINFIANCO IN MATERIALE   IDONEO,   DA  COMPENSARSI  A PARTE: CLASSE 60 KN/MQ

###### 06.C03A.P06A.V015A.V001A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 700

ml  L. 295.000

Euro:152.35

###### 06.C03A.P06A.V015A.V002A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 800

ml  L. 368.000

Euro:190.06

###### 06.C03A.P06A.V015A.V003A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 900

ml  L. 445.000

Euro:229.82

###### 06.C03A.P06A.V015A.V004A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1000

ml  L. 525.000

Euro:271.14

###### 06.C03A.P06A.V015A.V005A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1100

ml  L. 630.000

Euro:325.37

###### 06.C03A.P06A.V015A.V006A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1200

ml  L. 736.000

Euro:380.11

###### 06.C03A.P06A.V015A.V007A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1300

ml  L. 850.000

Euro:438.99

###### 06.C03A.P06A.V015A.V008A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1400

ml  L. 1.020.000

Euro:526.79

###### 06.C03A.P06A.V015A.V009A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1500

ml  L. 1.170.000

Euro:604.25

###### 06.C03A.P06A.V016A 	FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA DI TUBI IN C.P.C.(CEMENT  POLYMERS  COMPOUND),  PER CONDOTTE FOGNARIE,   RIVESTITE  INTERNAMENTE  CON RESINE    ATOSSICHE    SECONDO   LA CIRCOLARE   102   DEL   MINISTERO  DELLA SANITA', CONFORMI ALLE NORME EN 588 - 1 97,  COMPLETI   DI   MANICOTTI  DI GIUNZIONE  E  GUARNIZIONI ELASTOMERICHE DI  TENUTA,  ESCLUSA  SOLO LA FORMAZIONE DEL  LETTO  DI  POSA  E DEL RINFIANCO IN MATERIALE   IDONEO,   DA  COMPENSARSI  A PARTE: CLASSE 90 KN/MQ

###### 06.C03A.P06A.V016A.V001A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 250

ml  L. 72.000

Euro:37.18

###### 06.C03A.P06A.V016A.V002A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 300

ml  L. 94.000

Euro:48.55

###### 06.C03A.P06A.V016A.V003A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 350

ml  L. 110.000

Euro:56.81

###### 06.C03A.P06A.V016A.V004A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 400

ml  L. 128.000

Euro:66.11

###### 06.C03A.P06A.V016A.V005A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 450

ml  L. 148.000

Euro:76.43

###### 06.C03A.P06A.V016A.V006A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 500

ml  L. 173.000

Euro:89.35

###### 06.C03A.P06A.V016A.V007A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 600

ml  L. 240.000

Euro:123.95

###### 06.C03A.P06A.V016A.V008A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 700

ml  L. 310.000

Euro:160.10

###### 06.C03A.P06A.V016A.V009A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 800

ml  L. 406.000

Euro:209.68

###### 06.C03A.P06A.V016A.V010A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 900

ml  L. 500.000

Euro:258.23

###### 06.C03A.P06A.V016A.V011A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1000

ml  L. 592.000

Euro:305.74

###### 06.C03A.P06A.V016A.V012A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1100

ml  L. 725.000

Euro:374.43

###### 06.C03A.P06A.V016A.V013A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1200

ml  L. 880.000

Euro:454.48

###### 06.C03A.P06A.V017A 	FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA DI TUBI IN C.P.C.(CEMENT  POLYMERS  COMPOUND),  PER CONDOTTE FOGNARIE,   RIVESTITE  INTERNAMENTE  CON RESINE    ATOSSICHE    SECONDO   LA CIRCOLARE   102   DEL   MINISTERO  DELLA SANITA', CONFORMI ALLE NORME EN 588 - 1 97,  COMPLETI   DI   MANICOTTI  DI GIUNZIONE  E  GUARNIZIONI ELASTOMERICHE DI  TENUTA,  ESCLUSA  SOLO LA FORMAZIONE DEL  LETTO  DI  POSA  E DEL RINFIANCO IN MATERIALE   IDONEO,   DA  COMPENSARSI  A PARTE: CLASSE 120 KN/MQ

###### 06.C03A.P06A.V017A.V001A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 200

ml  L. 65.000

Euro:33.57

###### 06.C03A.P06A.V017A.V002A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 250

ml  L. 77.000

Euro:39.77

###### 06.C03A.P06A.V017A.V003A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 300

ml  L. 100.000

Euro:51.64

###### 06.C03A.P06A.V017A.V004A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 350

ml  L. 118.000

Euro:60.94

###### 06.C03A.P06A.V017A.V005A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 400

ml  L. 140.000

Euro:72.30

###### 06.C03A.P06A.V017A.V006A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 450

ml  L. 168.000

Euro:86.76

###### 06.C03A.P06A.V017A.V007A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 500

ml  L. 195.000

Euro:100.71

###### 06.C03A.P06A.V017A.V008A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 600

ml  L. 260.000

Euro:134.28

###### 06.C03A.P06A.V017A.V009A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 700

ml  L. 352.000

Euro:181.79

###### 06.C03A.P06A.V017A.V010A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 800

ml  L. 450.000

Euro:232.40

###### 06.C03A.P06A.V017A.V011A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 900

ml  L. 555.000

Euro:286.63

###### 06.C03A.P06A.V017A.V012A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1000

ml  L. 655.000

Euro:338.28

###### 06.C03A.P06A.V017A.V013A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1100

ml  L. 815.000

Euro:420.91

###### 06.C03A.P06A.V017A.V014A 	DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1200

ml  L. 960.000

Euro:495.79

###### 06.C03A.P06A.V018A 	FORNITURA   E   POSA   DI   POZZETTI  DI ISPEZIONE,  DI  RACCORDO O DI CADUTA PER FOGNE    TUBOLARI   CILINDRICHE,   DELLE SEZIONI  INTERNE DI CM. 100X100, COME DA DISEGNO   TIPO.   DETTO IN   CONGLOMERATO CEMENTIZIO  SEMPLICE  OD ARMATO,  GETTATO IN  OPERA (SPESSORE DELLE PARETI CM. 20) O  AD  ELEMENTI  PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO,  COMPRESO  IL  FERRO DI ARMATURA (SPESSORE DELLE PARETI MINIMO CM. 10). SOLETTA  DI  COPERTURA IN CEMENTO ARMATO DELLO  SPESSORE  MINIMO  DI  CM.  20. IL TUTTO   IDONEO  PER  SOPPORTARE  CARICHI STRADALI  PESANTI. COMPRESI I GRADINI IN FERRO  ALLA  MARINARA  E IL FONDELLO 120 (1/3   DI   CIRCONFERENZA)   IN  GRES  O CEMENTO  DI  DIAMETRO UGUALE A QUELLO DI USCITA   ESCLUSO  IL  SOLO  CHIUSINO  IN GHISA, COMPRESO LO SCAVO:

###### 06.C03A.P06A.V018A.V001A 	DELL'ALTEZZA  FINO  A ML. 2,00 (MISURATA DAL  PIANO DI APPOGGIO DELLA PLATEA FINO AL FILO SUPERIORE DEL CHIUSINO)

cad  L. 510.000

Euro:263.39

###### 06.C03A.P06A.V018A.V002A 	DELL'ALTEZZA FRA ML. 2,01 FINO A ML. 3,00

cad  L. 680.000

Euro:351.19

###### 06.C03A.P06A.V018A.V003A 	DELL'ALTEZZA SUPERIORE A ML. 3,00

cad  L. 780.000

Euro:402.84

###### 06.C03A.P06A.V019A 	FORNITURA  E  POSA  IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI  MONOLITICI  IN  COMPOSITO POLIMERI  CEMENTO  - CPC - PER ISPEZIONE ALLE FOGNATURE AVENTI LE CARATTERISTICHE  TECNICHE,  IDRAULICHE E DI TENUTA, DI SEGUITO DESCRITTE: POZZETTO COSTITUITO DA TUBO VERTICALE DI CPC.; IL  FONDO  DOVRA'  ESSERE CHIUSO CON UNA PIASTRA  CIRCOLARE  DI  CALCESTRUZZO  DI 200 MM.DI SPESSORE;   TUBO   DI ATTRAVERSAMENTO, DEL  PRESCRITTO DIAMETRO,  ATTRAVERSANTE  IL POZZETTO IN MODO RETTILINEO O DEVIATO E RACCORDANTESI  ALLA RETE FOGNANTE CON DUE GIUNTI  COMPLETI  DI  GUARNIZIONI PER LA TENUTA  STAGNA;  IL  TUBO DOVRA' ESSERE SALDATO  AL POZZETTO CON MALTA A BASE DI MASTICE  EPOSSIDICO  E  DOVRA' GARANTIRE LA  TENUTA  ERMETICA  DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO   E   VICEVERSA;IL   VANO  FRA POZZETTO   E   TUBO  DI  ATTRAVERSAMENTO DOVRA'  ESSERE  RIEMPITO CON CLS FINO AL BORDO   DELLA  FERITOIA  CON  SUPERFICIE LISCIA  E  CON LEGGERA PENDENZA VERSO LA FERITOIA    STESSA,   COMPRESA   LEGGERA ARMATURA  DI  COLLEGAMENTO  FRA GETTO DI COMPLETAMENTO    E    PARETE   POZZETTO; INNESTO   LATERALE  O  PIU'  INNESTI  DI DIAMETRO  ED  ALTEZZE .  DIVERSE, ORIENTATO IN  LINEA DI MASSIMA A 90 GRADI RISPETTO AL TUBO DI ATTRAVERSAMENTO, SE RICHIESTO,   COSTITUITO  DA  GIUNTO  CPC ALLOGGIATO  NELLA PARETE DEL POZZETTO ED AD   ESSA   ERMETICAMENTE   SALDATO   AD ALTEZZA    STABILITA    E   FORNITO   DI GUARNIZIONE  DI GOMMA; LA FONDAZIONE DEL POZZETTO  DOVRA'  ESSERE IN CALCESTRUZZO BEN LIVELLATO E PIANO DI ALMENO 200 MM.DI  SPESSORE, DEL DIAMETRO DI ALMENO 200 MM.  MAGGIORE  DEL  DIAMETRO ESTERNO DEL POZZETTO ED,  EVENTUALMENTE  IN RELAZIONE AL TERRENO   DI   POSA,   ARMATO   PER RESISTERE  AL  MASSIMO  CARICO  STRADALE CHE    POSSA,   TRAMITE   IL   POZZETTO, SCARICARSI SU DETTA FONDAZIONE;  NEL PREZZO E' COMPRESO L'ONERE PER IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CIRCOSTANTE.TALE SCAVO DOVRA' ESSERE COLMATO CON OPPORTUNO RIEMPIMENTO DI NATURA SABBIOSA O CALCESTRUZZO RISCAVABILE IN GRADO DI GARANTIRE L'ASSENZA DI CEDIMENTI:

###### 06.C03A.P06A.V019A.V001A 	DN 1000 , ALTEZZA BASE MT. 1,25

###### 06.C03A.P06A.V019A.V001A.V001A 	DN 200

cad  L. 1.430.000

Euro:738.53

###### 06.C03A.P06A.V019A.V001A.V002A 	DN 250

cad  L. 1.430.000

Euro:738.53

###### 06.C03A.P06A.V019A.V001A.V003A 	DN 300

cad  L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 06.C03A.P06A.V019A.V001A.V004A 	DN 350

cad  L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 06.C03A.P06A.V019A.V001A.V005A 	DN 400

cad  L. 1.600.000

Euro:826.33

###### 06.C03A.P06A.V019A.V001A.V006A 	DN 450

cad  L. 1.600.000

Euro:826.33

###### 06.C03A.P06A.V019A.V001A.V007A 	DN 500

cad  L. 1.700.000

Euro:877.98

###### 06.C03A.P06A.V019A.V001A.V008A 	DN 600

cad  L. 1.775.000

Euro:916.71

###### 06.C03A.P06A.V019A.V001A.V009A 	PER MAGGIORE ALTEZZA E FINO A 5,00 MT.

ml  L. 435.000

Euro:224.66

###### 06.C03A.P06A.V019A.V002A 	DN 1200 , ALTEZZA BASE MT. 1,25

###### 06.C03A.P06A.V019A.V002A.V001A 	DN 200

cad  L. 1.585.000

Euro:818.58

###### 06.C03A.P06A.V019A.V002A.V002A 	DN 250

cad  L. 1.585.000

Euro:818.58

###### 06.C03A.P06A.V019A.V002A.V003A 	DN 300

cad  L. 1.650.000

Euro:852.15

###### 06.C03A.P06A.V019A.V002A.V004A 	DN 350

cad  L. 1.650.000

Euro:852.15

###### 06.C03A.P06A.V019A.V002A.V005A 	DN 400

cad  L. 1.790.000

Euro:924.46

###### 06.C03A.P06A.V019A.V002A.V006A 	DN 450

cad  L. 1.790.000

Euro:924.46

###### 06.C03A.P06A.V019A.V002A.V007A 	DN 500

cad  L. 1.925.000

Euro:994.18

###### 06.C03A.P06A.V019A.V002A.V008A 	DN 600

cad  L. 1.960.000

Euro:1012.25

###### 06.C03A.P06A.V019A.V002A.V009A 	DN 700

cad  L. 2.085.000

Euro:1076.81

###### 06.C03A.P06A.V019A.V002A.V010A 	DN 800

cad  L. 2.300.000

Euro:1187.85

###### 06.C03A.P06A.V019A.V002A.V011A 	PER MAGGIORE ALTEZZA E FINO A 5,00 MT.

ml  L. 500.000

Euro:258.23

###### 06.C03A.P06A.V020A 	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI D'ISPEZIONE MONOLITICI  A PERFETTA TENUTA IDRAULICA, AUTOPORTANTI, REALIZZATI  IN CALCESTRUZZO VIBRATO CON CEMENTO  AD ALTA RESISTENZA AI SOLFATI E SPESSORI MINIMI DELLE PARETI DI 150 MM. PER CONDOTTE D'INNESTO FINO AL DIAM.350  MM. PER CONDOTTE D'INNESTO FINO  AL  DIAM.  600  MM.  LA  STRUTTURA MONOLITICA   SARA' FORMATA  DA  UNA  BASE CALPESTABILE AVENTE   DIAMETRO  INTERNO  DI  1000  MM COMPLETA  DI  FORI  D'INNESTO  MUNITI DI GUARNIZIONE   ELASTOMERICA   DI   TENUTA, RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA POLIMERICA O GRES, O, MATERIALE PLASTICO, E  DA  UN ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO AVENTE DIAM.INTERNO  DI 1000 MM. COMPLETO DI CONO DI RIDUZIONE FINO AL DIAM.  DI  625 MM., PREDISPOSTO ALLA POSA DEL CHIUSINO, TALE  ELEMENTO  SI COLLEGHERA' ALLA BASE MEDIANTE INNESTO CON   GUARNIZIONE ELASTOMERICA IN GOMMA  PREMONTATA  A GARANZIA DELLA PERFETTA TENUTA IDRULICA, IL TUTTO PRODOTTO   E COLLAUDATO  NELLE FASI DI FABBRICAZIONE CON ATTACCHI DI SICUREZZA PER LA SUA MOVIMENTAZIONE E  MESSA IN OPERA IN CONFORMITA'  ALLA  NORMA  DIN 4034 - DIN 4060  - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920,  NEL PREZZO E' COMPRESO L'ONERE PER IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CIRCOSTANTE.TALE SCAVO DOVRA' ESSERE COLMATO CON OPPORTUNO RIEMPIMENTO DI NATURA SABBIOSA O CALCESTRUZZO RISCAVABILE IN GRADO DI GARANTIRE L'ASSENZA DI CEDIMENTI:

###### 06.C03A.P06A.V020A.V001A 	CONDOTTE DAL DIAMETRO INTERNO 150 MM. FINO AL DIAM. 350 MM. (H=1,60 MT)

cad  L. 1.583.000

Euro:817.55

###### 06.C03A.P06A.V020A.V002A 	CONDOTTE  DAL DIAM. INTERNO 150 MM. FINO AL DIAM. 350 MM (H = 2,50 MT)

cad  L. 1.835.000

Euro:947.69

###### 06.C03A.P06A.V020A.V003A 	CONDOTTE  DAL DIAM. INTERNO 150 MM. FINO AL DIAM. 350 MM. (H = 3,00 MT)

cad  L. 1.950.000

Euro:1007.09

###### 06.C03A.P06A.V020A.V004A 	CONDOTTE  DAL DIAM. INTERNO 400 MM. FINO AL DIAM. 600 MM. (H = 1,60 MT)

cad  L. 1.663.000

Euro:858.87

###### 06.C03A.P06A.V020A.V005A 	CONDOTTE  DAL DIAM. INTERNO 400 MM. FINO AL DIAM. 600 MM. (H = 2,50 MT)

cad  L. 1.935.000

Euro:999.34

###### 06.C03A.P06A.V020A.V006A 	CONDOTTE  DAL DIAM. INTERNO 400 MM. FINO AL DIAM. 600 MM. (H = 3,00 MT)

cad  L. 2.060.000

Euro:1063.90

###### 06.C03A.P06A.V021A 	POZZETTO   D'ISPEZIONE  IN  CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (CON RESISTENZA CARATTERISTICA 150   KG/CMQ)  DELLE DIMENSIONI  INTERNE  DI  CM.50X50X80 (H) ED   ESTERNE   CM.90X90X100,COMPRESO  LO SCAVO  ED  IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI SCAVO  PARTE  IN  CANTIERE  E PARTE ALLA DISCARICA,CON  SPESSORE  DELLA  PLATEA E DELLE  PARETI  PARI  A CM.20,COMPRESA LA POSA  DEL  CHIUSINO  CARREGGIABILE  E  A CHIUSURA  ERMETICA E DEL TELAIO IN GHISA E  COMPRESO  L'ONERE  PER  LA FORMAZIONE NEL  GETTO  DEI  FORI  PER  IL PASSAGGIO DELLE  TUBAZIONI ,L'INNESTO  DEI TUBI   STESSI   NEI   FORI   E  LA  LORO SIGILLATURA

cad L. 270.000

Euro:139.44

###### 06.C03A.P06A.V022A 	PROVVISTA  E  POSA IN OPERA DI WATERSTOP IN   GOMMA  DELLA  LARGHEZZA  MINIMA  DI CM.20   CON  BULBO  CENTRALE,  IN  MURI, SPALLE,  SOLETTE,  ETC.,  COMPRESO  OGNI ONERE PER  IMPERMEABILIZZAZIONE  DI GIUNTI SIA VERTICALI CHE ORIZZONTALI

ml L. 40000

Euro:20.66

###### 06.C03A.P06A.V023A 	SOLETTE IN C.A. POZZOLANICO PREFABBICATE, CARATTERISTICA MINIMA DI KG/CMQ 300, ARMATE CON FERRO FE B 44 K, DELLO SPESSORE DI CM. 25, COMPRESO UN FORO DEL DIAMETRO DI MM. 600, VARATE IN OPERA CON AUTOGRU', COMPRESA LA SIGILLATURA E TUTTI GLI ONERI RELATIVI, PER L'ESECUZIONE DEI POZZI D'ISPEZIONE:

###### 06.C03A.P06A.V023A.V001A 	DIMENSIONI MINIME 150 X 150 CM

cad  L. 345.000

Euro:178.18

###### 06.C03A.P06A.V023A.V002A 	DIMENSIONI MINIME 180 X 180 CM

cad  L. 500.000

Euro:258.23

###### 06.C03A.P06A.V023A.V003A 	DIMENSIONI MINIME 200 X 200 CM

cad  L. 615.000

Euro:317.62

###### 06.C03A.P06A.V023A.V004A 	DIMENSIONI MINIME 150 X 180 CM

cad  L. 415.000

Euro:214.33

###### 06.C03A.P06A.V023A.V005A 	DIMENSIONI MINIME 150 X 200 CM

cad  L. 460.000

Euro:237.57

###### 06.C03A.P06A.V023A.V006A 	DIMENSIONI MINIME 180 X 200 CM

cad  L. 555.000

Euro:286.63

###### 06.C03A.P06A.V024A 	COSTRUZIONE DI POZZETTO TUBOLARE DI QUALUNQUE PROFONDITA' IN CALCESTRUZZO ARMATO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 100, SPESSORE MINIMO DELLE PARETI DI CM. 15, DI SOLETTA DI COPERTURA, COMPRESA LA SCALA DI DISCESA IN ACCIAIO INOX, L'ELEMENTO PREFABBRICATO TERMINALE DI RACCORDO AL PIANO STRADALE, E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA FINITA A PERFETTA REGOLA D'ARTE.

ml L. 410.000

Euro:211.75

###### 06.C03A.P06A.V025A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI SCATOLARI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO MUNITI DI GIUNTO IN METALLO E GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA NEOPRENE PER LA REALIZZAZIONE DI POZZI D'ISPEZIONE CERTIFICATI DIN 4034. COMPENSATI DAL PREZZO D'ELENCO SONO: IL CARICO E LO SCARICO A PIÈ D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DEL GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO DI TENUTA IDRAULICA DA APPLICARSI SULL'ELEMENTO DI BASE PRIMA DEL GETTO DEL CLS DI FONDO, IL GETTO DELLA PLATEA DI FONDO CON CLS R'CK >200KG/CMQ SPESSORE MINIMO CM. 25, LA REALIZZAZIONE DEI FORI PER IL PASSAGGIO DEI TUBI, LA LORO SIGILLATURA DA REALIZZARSI CON MALTA DI CEMENTO E GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO. DIMENSIONI INTERNE MINIME CM. 180X120 – SPESSORE MINIMO PARETI CM. 18

ml L. 1.095.000

Euro:565.52

###### 06.C03A.P06A.V026A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SOLETTE PREFABBRICATE CARRABILI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO COMPLETE DI CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124 CLASSE D400 E GANCI IN ACCIAIO INOX PER IL SOLLEVAMENTO. DIMENSIONI CONFORMI ALLA DIMENSIONE DEL POZZO D'ISPEZIONE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO. SPESSORE MINIMO CM. 20

cad L. 538.000

Euro:277.85

###### 06.C03A.P06A.V027A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI 7443/85 TIPO 302, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, ESCLUSA SOLO LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA E DEL RINFIANCO IN MATERIALE IDONEO, DA COMPENSARSI A PARTE:

###### 06.C03A.P06A.V027A.V001A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 10

ml  L. 45.700

Euro:23.60

###### 06.C03A.P06A.V027A.V002A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12,5

ml  L. 51.900

Euro:26.80

###### 06.C03A.P06A.V027A.V003A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 14

ml  L. 55.400

Euro:28.61

###### 06.C03A.P06A.V027A.V004A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16

ml  L. 59.200

Euro:30.57

###### 06.C03A.P06A.V027A.V005A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20

ml  L. 67.100

Euro:34.65

###### 06.C03A.P06A.V028A 	 PROVVISTA E POSA DI TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO  PER  CADITOIE STRADALI SERIE UNI 7447-75  TIPO 303/1 COMPRESO LO SCAVO IN TRINCEA  ESEGUITO  A  MANO O A MACCHINA, COMPRESO  L'EVENTUALE DISSODAMENTO DELLA MASSICCIATA  DI  SUPERFICIE BITUMINOSA E NON,  ANCHE IN PRESENZA DI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO, ILCARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO DEL MATERIALE ECCEDENTE, IL LETTO DI POSA PER UNO SPESSORE PARI A CM. 15 IN SABBIA GRANITA, LA SIGILLATURA DEI GIUNTI MEDIANTE GIUNTO INCORPORATO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA O MEDIANTE INCOLLAGGIO CON COLLANTE EPOSSIDICO, LA REALIZZAZIONE DELLA CAPPA DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CON RESISTENZA CARATTERISTICA R'cK 10 DELLO SPESSORE PARI A CM. 15, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ESEGUITO E COMPATTATO A STRATI REGOLARI E SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESI I PEZZI SPECIALI (CURVE, BRAGHE, GIUNTI, INNESTI, EC..), IL TUTTO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE; PER OGNI ML. DI TUBO EFFETTIVAMENTE POSATO E MISURATO IN OPERA LUNGO L'ASSE DEI TUBI SENZA TENER CONTO DELLE SOVRAPPOSIZIONI PER I GIUNTI

###### 06.C03A.P06A.V028A.V001A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11

ml  L. 48.700

Euro:25.15

###### 06.C03A.P06A.V028A.V002A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12,5

ml  L. 54.900

Euro:28.35

###### 06.C03A.P06A.V028A.V003A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16

ml  L. 62.200

Euro:32.12

###### 06.C03A.P06A.V028A.V004A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20

ml  L. 70.100

Euro:36.20

###### 06.C03A.P06A.V028A.V005A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 25

ml  L. 83.600

Euro:43.17

###### 06.C03A.P06A.V028A.V006A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 31,5

ml  L. 108.000

Euro:55.78

###### 06.C03A.P06A.V028A.V007A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 40

ml  L. 140.000

Euro:72.30

###### 06.C03A.P06A.V028A.V008A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 50

ml  L. 180.000

Euro:92.96

###### 06.C03A.P06A.V028A.V009A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 63

ml  L. 290.000

Euro:149.77

###### 06.C03A.P06A.V029A 	PROVVISTA  E  POSA  IN  OPERA DI TUBI IN P.V.C.  RIGIDO  PER  FOGNATURE SERIE UNI 7447-85  TIPO  303/2, GIUNTO A BICCHIERE CON   ANELLO   ELASTOMETRICO   TOROIDALE COMPRESO  IL  CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA,   E   LA   LORO  DISCESA  NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE :

###### 06.C03A.P06A.V029A.V001A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11

ml  L. 12.600

Euro:6.51

###### 06.C03A.P06A.V029A.V002A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12,5

ml  L. 15.800

Euro:8.16

###### 06.C03A.P06A.V029A.V003A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16

ml  L. 17.700

Euro:9.14

###### 06.C03A.P06A.V029A.V004A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20

ml  L. 23.200

Euro:11.98

###### 06.C03A.P06A.V029A.V005A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 25

ml  L. 40.000

Euro:20.66

###### 06.C03A.P06A.V029A.V006A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 31,5

ml  L. 68.000

Euro:35.12

###### 06.C03A.P06A.V029A.V007A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 40

ml  L. 110.000

Euro:56.81

###### 06.C03A.P06A.V029A.V008A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 50

ml  L. 161.000

Euro:83.15

###### 06.C03A.P06A.V029A.V009A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 63

ml  L. 254.000

Euro:131.18

###### 06.C03A.P06A.V030A 	PROVVISTA  E POSA IN OPERA DI CURVE A 15 GRADI  IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI   7447/85   TIPO   303;   GIUNTO   A BICCHIERE    CON   ANELLO   ELASTOMERICO TOROIDALE,   COMPRESO   IL   CARICO,  LO SCARICO  A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA  TRINCEA COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V030A.V001A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11

cad  L. 13.300

Euro:6.87

###### 06.C03A.P06A.V030A.V002A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12.5

cad  L. 14.600

Euro:7.54

###### 06.C03A.P06A.V030A.V003A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16

cad  L. 19.200

Euro:9.91

###### 06.C03A.P06A.V030A.V004A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20

cad  L. 26.900

Euro:13.89

###### 06.C03A.P06A.V030A.V005A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 25

cad  L. 71.600

Euro:36.98

###### 06.C03A.P06A.V030A.V006A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 31,5

cad  L. 132.000

Euro:68.17

###### 06.C03A.P06A.V030A.V007A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 40

cad  L. 294.600

Euro:152.15

###### 06.C03A.P06A.V030A.V008A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 50

cad  L. 385.000

Euro:198.83

###### 06.C03A.P06A.V031A 	PROVVISTA  E POSA IN OPERA DI CURVE A 30 GRADI  IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI   7447/85   TIPO   303;   GIUNTO   A BICCHIERE    CON   ANELLO   ELASTOMERICO TOROIDALE,   COMPRESO   IL   CARICO,  LO SCARICO  A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA  TRINCEA COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V031A.V001A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11

cad  L. 13.300

Euro:6.87

###### 06.C03A.P06A.V031A.V002A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12.5

cad  L. 14.600

Euro:7.54

###### 06.C03A.P06A.V031A.V003A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16

cad  L. 19.200

Euro:9.91

###### 06.C03A.P06A.V031A.V004A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20

cad  L. 26.900

Euro:13.89

###### 06.C03A.P06A.V031A.V005A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 25

cad  L. 71.600

Euro:36.98

###### 06.C03A.P06A.V031A.V006A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 31,5

cad  L. 132.000

Euro:68.17

###### 06.C03A.P06A.V031A.V007A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 40

cad  L. 294.600

Euro:152.15

###### 06.C03A.P06A.V031A.V008A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 50

cad  L. 385.000

Euro:198.83

###### 06.C03A.P06A.V032A 	PROVVISTA  E POSA IN OPERA DI CURVE A 45 GRADI  IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI   7447-85   TIPO   303.   GIUNTO   A BICCHIERE    CON   ANELLO   ELASTOMERICO TOROIDALE;COMPRESO    IL    CARICO,   LO SCARICO  A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA  TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V032A.V001A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11

cad  L. 16.100

Euro:8.31

###### 06.C03A.P06A.V032A.V002A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.12.5

cad  L. 17.400

Euro:8.99

###### 06.C03A.P06A.V032A.V003A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.16

cad  L. 22.000

Euro:11.36

###### 06.C03A.P06A.V032A.V004A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20

cad  L. 31.400

Euro:16.22

###### 06.C03A.P06A.V032A.V005A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.25

cad  L. 84.200

Euro:43.48

###### 06.C03A.P06A.V032A.V006A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.31,5

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 06.C03A.P06A.V032A.V007A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.40

cad  L. 299.000

Euro:154.42

###### 06.C03A.P06A.V032A.V008A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.50

cad  L. 407.000

Euro:210.19

###### 06.C03A.P06A.V033A 	PROVVISTA  E POSA IN OPERA DI CURVE A 90 GRADI  IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI   7447-85   TIPO   303.   GIUNTO   A BICCHIERE    CON   ANELLO   ELASTOMERICO TOROIDALE;COMPRESO  IL CARICO,LO SCARICO A  PIE'  D'OPERA,LA  LORO  DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI ONERE E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V033A.V001A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11

cad  L. 17.100

Euro:8.83

###### 06.C03A.P06A.V033A.V002A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12.5

cad  L. 17.800

Euro:9.19

###### 06.C03A.P06A.V033A.V003A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16

cad  L. 24.800

Euro:12.81

###### 06.C03A.P06A.V033A.V004A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20

cad  L. 36.100

Euro:18.64

###### 06.C03A.P06A.V033A.V005A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.25

cad  L. 101.000

Euro:52.16

###### 06.C03A.P06A.V033A.V006A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.31,5

cad  L. 173.100

Euro:89.39

###### 06.C03A.P06A.V033A.V007A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.40

cad  L. 399.800

Euro:206.48

###### 06.C03A.P06A.V033A.V008A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.50

cad  L. 645.400

Euro:333.32

###### 06.C03A.P06A.V034A 	 PROVVISTA  E  POSA  IN  OPERA  DI BRAGHE SEMPLICI  E  RIDOTTE  A 45 E 90 GRADI IN PVC   RIGIDO  PER  FOGNATURE  SERIE  UNI 7447-85  TIPO  303.  GIUNTO  A BICCHIERE CON   ANELLO   ELASTOMERICO   TOROIDALE, COMPRESO  IL  CARICO,  LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V034A.V001A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11

cad  L. 21.700

Euro:11.21

###### 06.C03A.P06A.V034A.V002A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12.5

cad  L. 23.600

Euro:12.19

###### 06.C03A.P06A.V034A.V003A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16

cad  L. 34.600

Euro:17.87

###### 06.C03A.P06A.V034A.V004A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20

cad  L. 52.800

Euro:27.27

###### 06.C03A.P06A.V034A.V005A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.25

cad  L. 141.000

Euro:72.82

###### 06.C03A.P06A.V034A.V006A 	DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.31,5

cad  L. 244.500

Euro:126.27

###### 06.C03A.P06A.V034A.V007A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.40

cad  L. 415.400

Euro:214.54

###### 06.C03A.P06A.V035A 	PROVVISTA  E  POSA IN OPERA DI INNESTI A SELLA  IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI   7447-85   TIPO   303.   GIUNTO   A BICCHIERE    CON   ANELLO   ELASTIMERICO TOROIDALE,   COMPRESO   IL   CARICO,  LO SCARICO  A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA   TRINCEA; , COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V035A.V001A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12.5

cad  L. 41.700

Euro:21.54

###### 06.C03A.P06A.V035A.V002A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16

cad  L. 48.600

Euro:25.09

###### 06.C03A.P06A.V035A.V003A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20

cad  L. 54.200

Euro:27.99

###### 06.C03A.P06A.V035A.V004A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.25

cad  L. 86.800

Euro:44.83

###### 06.C03A.P06A.V035A.V005A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.31,5

cad  L. 126.500

Euro:65.33

###### 06.C03A.P06A.V035A.V006A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.40

cad  L. 188.200

Euro:97.19

###### 06.C03A.P06A.V036A 	 PROVVISTA  E  POSA IN OPERA DI ISPEZIONI IN  PVC  RIGIDO  PER FOGNATURE SERIE UNI 7447/85,  TIPO  303.  GIUNTO A BICCHIERE CON   ANELLO   ELASTOMERICO   TOROIDALE, COMPRESO  IL  CARICO,  LO SCARICO A PIE' D'OPERA,  LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V036A.V001A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11

cad  L. 25.300

Euro:13.07

###### 06.C03A.P06A.V036A.V002A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12.5

cad  L. 28.700

Euro:14.82

###### 06.C03A.P06A.V036A.V003A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16

cad  L. 53.100

Euro:27.42

###### 06.C03A.P06A.V036A.V004A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20

cad  L. 76.700

Euro:39.61

###### 06.C03A.P06A.V036A.V005A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.25

cad  L. 121.200

Euro:62.59

###### 06.C03A.P06A.V036A.V006A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.31,5

cad  L. 172.000

Euro:88.83

###### 06.C03A.P06A.V037A 	 PROVVISTA  E  POSA IN OPERA DI SIFONI IN PVC   RIGIDO  PER  FOGNATURE  SERIE  UNI 7447/85 TIPO 303. GIUNTO    A    BICCHIERE    CON   ANELLO ELASTOMERICO   TOROIDALE,   COMPRESO  IL CARICO,  LO  SCARICO  A PIE' D'OPERA, LA LORO  DISCESA  NELLA  TRINCEA,  COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE

###### 06.C03A.P06A.V037A.V001A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11

cad  L. 57.700

Euro:29.79

###### 06.C03A.P06A.V037A.V002A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12.5

cad  L. 64.800

Euro:33.47

###### 06.C03A.P06A.V037A.V003A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16

cad  L. 94.000

Euro:48.55

###### 06.C03A.P06A.V037A.V004A 	 DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20

cad  L. 132.000

Euro:68.17

###### 06.C03A.P06A.V038A 	POSA   IN   OPERA  DI  CANALE  GRIGLIATO CARRABILE  IN PVC RIGIDO ANTIURTO, DELLO SPESSORE DI MM. 20 - LARGHEZZA DI MM.130-200 PER RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE  COMPLETO DI PROFILO INFERIORE, DI GIUNTI,   DI  TESTATE,  E  DI  OPPORTUNI ELEMENTI  DI  SCARICO SAGOMATI, COMPRESO IL RINFIANCO CON MALTA O CLS:

ml L. 24.200

Euro:12.49

###### 06.C03A.P06A.V039A 	POSA   IN   OPERA  DI  CANALE  GRIGLIATO PREFABBRICATO IN  CAV  CON GRIGLIA, DELLO SPESSARE DI MM. 20 - LARGHEZZA DI MM. 130-200 PER RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE  COMPLETO DI PROFILO INFERIORE, DI GIUNTI,   DI  TESTATE,  E  DI  OPPORTUNI ELEMENTI  DI  SCARICO SAGOMATI, COMPRESO IL RINFIANCO CON MALTA O CLS:

ml L. 26.400

Euro:13.63

###### 06.C03A.P06A.V040A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO, DI TIPO CORRUGATO, RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL  pr EN 13476  DEL MARZO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE O AGGIORNAMENTI, ED ALLA  UNI EN-ISO 9969, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN = 4 KN/MQ, ESEGUITI CON PARTE INTERNA LISCIA E CORRUGATI ESTERNAMENTE, COMPRESO LA GIUNZIONE CON SALDATURA DI TESTA O CON MANICOTTO E DOPPIA GUARNIZIONE, IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE:

###### 06.C03A.P06A.V040A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

ml  L. 11.000

Euro:5.68

###### 06.C03A.P06A.V040A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

ml  L. 14.000

Euro:7.23

###### 06.C03A.P06A.V040A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

ml  L. 19.000

Euro:9.81

###### 06.C03A.P06A.V040A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

ml  L. 32.000

Euro:16.53

###### 06.C03A.P06A.V040A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

ml  L. 40.000

Euro:20.66

###### 06.C03A.P06A.V040A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

ml  L. 54.000

Euro:27.89

###### 06.C03A.P06A.V040A.V007A 	DIAMETRO INTERNO 400

ml  L. 73.000

Euro:37.70

###### 06.C03A.P06A.V040A.V008A 	DIAMETRO INTERNO 500

ml  L. 113.000

Euro:58.36

###### 06.C03A.P06A.V040A.V009A 	DIAMETRO INTERNO 600

ml  L. 160.000

Euro:82.63

###### 06.C03A.P06A.V040A.V010A 	DIAMETRO INTERNO 800

ml  L. 270.000

Euro:139.44

###### 06.C03A.P06A.V040A.V011A 	DIAMETRO INTERNO 1000

ml  L. 410.000

Euro:211.75

###### 06.C03A.P06A.V040A.V012A 	DIAMETRO INTERNO 1200

ml  L. 600.000

Euro:309.87

###### 06.C03A.P06A.V041A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO, DI TIPO CORRUGATO, RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL  pr EN 13476  DEL MARZO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE O AGGIORNAMENTI, ED ALLA  UNI EN-ISO 9969, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN = 8 KN/MQ, ESEGUITI CON PARTE INTERNA LISCIA E CORRUGATI ESTERNAMENTE, COMPRESO LA GIUNZIONE CON SALDATURA DI TESTA O CON MANICOTTO E DOPPIA GUARNIZIONE, IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE:

###### 06.C03A.P06A.V041A.V001A 	DIAMETRO INTERNO 110

ml  L. 12.000

Euro:6.19

###### 06.C03A.P06A.V041A.V002A 	DIAMETRO INTERNO 125

ml  L. 15.000

Euro:7.75

###### 06.C03A.P06A.V041A.V003A 	DIAMETRO INTERNO 160

ml  L. 22.000

Euro:11.36

###### 06.C03A.P06A.V041A.V004A 	DIAMETRO INTERNO 200

ml  L. 35.000

Euro:18.07

###### 06.C03A.P06A.V041A.V005A 	DIAMETRO INTERNO 250

ml  L. 45.000

Euro:23.24

###### 06.C03A.P06A.V041A.V006A 	DIAMETRO INTERNO 315

ml  L. 65.000

Euro:33.57

###### 06.C03A.P06A.V041A.V007A 	DIAMETRO INTERNO 400

ml  L. 85.000

Euro:43.89

###### 06.C03A.P06A.V041A.V008A 	DIAMETRO INTERNO 500

ml  L. 155.000

Euro:80.05

###### 06.C03A.P06A.V041A.V009A 	DIAMETRO INTERNO 600

ml  L. 225.000

Euro:116.20

###### 06.C03A.P06A.V041A.V010A 	DIAMETRO INTERNO 800

ml  L. 335.000

Euro:173.01

###### 06.C03A.P06A.V041A.V011A 	DIAMETRO INTERNO 1000

ml  L. 520.000

Euro:268.56

###### 06.C03A.P06A.V041A.V012A 	DIAMETRO INTERNO 1200

ml  L. 720.000

Euro:371.85

###### 06.C03A.P06A.V042A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO, SECONDO LE NORME ISO 9969 - DIN 16961 E RISPONDENTI AL PROGETTO DI NORMA EUROPEA CEN TC 155 WI 051 - 052 - 053, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN = 2 KN/MQ, REALIZZATI CON PARETE INTERNA LISCIA O CON RINFORZI INTERNI MEDIANTE CAVITA' CIRCOLARI, COMPRESO LA GIUNZIONE CON SALDATURA DI TESTA O CON MANICOTTO E DOPPIA GUARNIZIONE, IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE:

###### 06.C03A.P06A.V042A.V001A 	DN 500

ml  L. 156.000

Euro:80.57

###### 06.C03A.P06A.V042A.V002A 	DN 600

ml  L. 240.000

Euro:123.95

###### 06.C03A.P06A.V042A.V003A 	DN 700

ml  L. 271.000

Euro:139.96

###### 06.C03A.P06A.V042A.V004A 	DN 800

ml  L. 345.000

Euro:178.18

###### 06.C03A.P06A.V042A.V005A 	DN 900

ml  L. 466.000

Euro:240.67

###### 06.C03A.P06A.V042A.V006A 	DN 1000

ml  L. 628.000

Euro:324.33

###### 06.C03A.P06A.V042A.V007A 	DN 1200

ml  L. 920.000

Euro:475.14

###### 06.C03A.P06A.V042A.V008A 	DN 1400

ml  L. 1.085.000

Euro:560.35

###### 06.C03A.P06A.V042A.V009A 	DN 1500

ml  L. 1.280.000

Euro:661.06

###### 06.C03A.P06A.V042A.V010A 	DN 1600

ml  L. 1.440.000

Euro:743.69

###### 06.C03A.P06A.V042A.V011A 	DN 1800

ml  L. 1.927.000

Euro:995.21

###### 06.C03A.P06A.V042A.V012A 	DN 2000

ml  L. 2.475.000

Euro:1278.23

###### 06.C03A.P06A.V043A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO, SECONDO LE NORME ISO 9969 - DIN 16961 E RISPONDENTI AL PROGETTO DI NORMA EUROPEA CEN TC 155 WI 051 - 052 - 053, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN = 4 KN/MQ, REALIZZATI CON PARETE INTERNA LISCIA O CON RINFORZI INTERNI MEDIANTE CAVITA' CIRCOLARI, COMPRESO LA GIUNZIONE CON SALDATURA DI TESTA O CON MANICOTTO E DOPPIA GUARNIZIONE, IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE:

###### 06.C03A.P06A.V043A.V001A 	DN 500

ml  L. 193.000

Euro:99.68

###### 06.C03A.P06A.V043A.V002A 	DN 600

ml  L. 278.000

Euro:143.57

###### 06.C03A.P06A.V043A.V003A 	DN 700

ml  L. 352.000

Euro:181.79

###### 06.C03A.P06A.V043A.V004A 	DN 800

ml  L. 445.000

Euro:229.82

###### 06.C03A.P06A.V043A.V005A 	DN 900

ml  L. 590.000

Euro:304.71

###### 06.C03A.P06A.V043A.V006A 	DN 1000

ml  L. 821.000

Euro:424.01

###### 06.C03A.P06A.V043A.V007A 	DN 1200

ml  L. 1.090.000

Euro:562.94

###### 06.C03A.P06A.V043A.V008A 	DN 1400

ml  L. 1.440.000

Euro:743.69

###### 06.C03A.P06A.V043A.V009A 	DN 1500

ml  L. 1.780.000

Euro:919.29

###### 06.C03A.P06A.V043A.V010A 	DN 1600

ml  L. 2.007.000

Euro:1036.53

###### 06.C03A.P06A.V043A.V011A 	DN 1800

ml  L. 2.630.000

Euro:1358.28

###### 06.C03A.P06A.V043A.V012A 	DN 2000

ml  L. 3.030.000

Euro:1564.86

###### 06.C03A.P06A.V044A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO, SECONDO LE NORME ISO 9969 - DIN 16961 E RISPONDENTI AL PROGETTO DI NORMA EUROPEA CEN TC 155 WI 051 - 052 - 053, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN = 8 KN/MQ, REALIZZATI CON PARETE INTERNA LISCIA O CON RINFORZI INTERNI MEDIANTE CAVITA' CIRCOLARI, COMPRESO LA GIUNZIONE CON SALDATURA DI TESTA O CON MANICOTTO E DOPPIA GUARNIZIONE, IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE:

###### 06.C03A.P06A.V044A.V001A 	DN 500

ml  L. 239.000

Euro:123.43

###### 06.C03A.P06A.V044A.V002A 	DN 600

ml  L. 348.000

Euro:179.73

###### 06.C03A.P06A.V044A.V003A 	DN 700

ml  L. 446.000

Euro:230.34

###### 06.C03A.P06A.V044A.V004A 	DN 800

ml  L. 596.000

Euro:307.81

###### 06.C03A.P06A.V044A.V005A 	DN 900

ml  L. 849.000

Euro:438.47

###### 06.C03A.P06A.V044A.V006A 	DN 1000

ml  L. 1.050.000

Euro:542.28

###### 06.C03A.P06A.V044A.V007A 	DN 1200

ml  L. 1.486.000

Euro:767.45

###### 06.C03A.P06A.V044A.V008A 	DN 1400

ml  L. 1.910.000

Euro:986.43

###### 06.C03A.P06A.V044A.V009A 	DN 1500

ml  L. 2.123.000

Euro:1096.44

###### 06.C03A.P06A.V044A.V010A 	DN 1600

ml  L. 2.432.000

Euro:1256.02

###### 06.C03A.P06A.V045A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' ( PEAD ) - SIGMA 80 = 80KGF/CMQ  - prEN 12201 - 2, RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MINISTRO DELLA SANITA' RELATIVE A MANUFATTI PER LIQUIDI, COMPRESA LA DISCESA NELLE TRINCEE E NEI MANUFATTI CON SISTEMAZIONE A LIVELLETTA, ESECUZIONE DEI GIUNTI, MEDIANTE MANICOTTI DI RACCORDO O FLANGE OPPURE CON SALDATURE PER FUSIONE NEL CASO DI POLIETILENE IN BARRE, COMPRESO COLLAUDO E PROVA IDRAULICA ED OGNI OPERA ACCESSORIA :

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A 	PN 4

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V001A 	DE 90

ml  L. 15.000

Euro:7.75

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V002A 	DE 110

ml  L. 21.500

Euro:11.10

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V003A 	DE 125

ml  L. 28.000

Euro:14.46

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V004A 	DE 140

ml  L. 35.500

Euro:18.33

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V005A 	DE 160

ml  L. 43.500

Euro:22.46

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V006A 	DE 180

ml  L. 56.000

Euro:28.92

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V007A 	DE 200

ml  L. 62.000

Euro:32.02

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V008A 	DE 225

ml  L. 76.000

Euro:39.25

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V009A 	DE 250

ml  L. 85.000

Euro:43.89

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V010A 	DE 280

ml  L. 95.000

Euro:49.06

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V011A 	DE 315

ml  L. 107.000

Euro:55.26

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V012A 	DE 355

ml  L. 120.000

Euro:61.97

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V013A 	DE 400

ml  L. 136.000

Euro:70.24

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V014A 	DE 450

ml  L. 153.000

Euro:79.02

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V015A 	DE 500

ml  L. 170.000

Euro:87.79

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V016A 	DE 560

ml  L. 174.000

Euro:89.86

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V017A 	DE 630

ml  L. 179.000

Euro:92.44

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V018A 	DE 710

ml  L. 193.000

Euro:99.68

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V019A 	DE 800

ml  L. 210.000

Euro:108.45

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V020A 	DE 900

ml  L. 227.000

Euro:117.23

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V021A 	DE 1000

ml  L. 243.000

Euro:125.49

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V022A 	DE 1100

ml  L. 257.000

Euro:132.73

###### 06.C03A.P06A.V045A.V001A.V023A 	DE 1200

ml  L. 272.000

Euro:140.48

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A 	PN 5

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V001A 	DE 90

ml  L. 17.000

Euro:8.78

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V002A 	DE 110

ml  L. 23.000

Euro:11.88

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V003A 	DE 125

ml  L. 30.500

Euro:15.75

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V004A 	DE 140

ml  L. 38.000

Euro:19.62

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V005A 	DE 160

ml  L. 46.000

Euro:23.76

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V006A 	DE 180

ml  L. 59.000

Euro:30.47

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V007A 	DE 200

ml  L. 65.000

Euro:33.57

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V008A 	DE 225

ml  L. 80.000

Euro:41.32

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V009A 	DE 250

ml  L. 90.000

Euro:46.48

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V010A 	DE 280

ml  L. 100.000

Euro:51.64

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V011A 	DE 315

ml  L. 112.000

Euro:57.84

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V012A 	DE 355

ml  L. 125.000

Euro:64.56

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V013A 	DE 400

ml  L. 143.000

Euro:73.85

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V014A 	DE 450

ml  L. 161.000

Euro:83.15

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V015A 	DE 500

ml  L. 180.000

Euro:92.96

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V016A 	DE 560

ml  L. 175.000

Euro:90.38

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V017A 	DE 630

ml  L. 190.000

Euro:98.13

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V018A 	DE 710

ml  L. 208.000

Euro:107.42

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V019A 	DE 800

ml  L. 223.000

Euro:115.17

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V020A 	DE 900

ml  L. 242.000

Euro:124.98

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V021A 	DE 1000

ml  L. 260.000

Euro:134.28

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V022A 	DE 1100

ml  L. 275.000

Euro:142.02

###### 06.C03A.P06A.V045A.V002A.V023A 	DE 1200

ml  L. 292.000

Euro:150.80

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A 	PN 6

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V001A 	DE 90

ml  L. 19.000

Euro:9.81

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V002A 	DE 110

ml  L. 26.000

Euro:13.43

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V003A 	DE 125

ml  L. 33.000

Euro:17.04

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V004A 	DE 140

ml  L. 41.000

Euro:21.17

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V005A 	DE 160

ml  L. 50.000

Euro:25.82

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V006A 	DE 180

ml  L. 63.000

Euro:32.54

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V007A 	DE 200

ml  L. 70.000

Euro:36.15

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V008A 	DE 225

ml  L. 85.000

Euro:43.89

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V009A 	DE 250

ml  L. 95.000

Euro:49.06

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V010A 	DE 280

ml  L. 106.000

Euro:54.74

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V011A 	DE 315

ml  L. 120.000

Euro:61.97

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V012A 	DE 355

ml  L. 135.000

Euro:69.72

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V013A 	DE 400

ml  L. 150.000

Euro:77.47

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V014A 	DE 450

ml  L. 170.000

Euro:87.79

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V015A 	DE 500

ml  L. 190.000

Euro:98.13

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V016A 	DE 560

ml  L. 185.000

Euro:95.54

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V017A 	DE 630

ml  L. 202.000

Euro:104.32

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V018A 	DE 710

ml  L. 220.000

Euro:113.62

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V019A 	DE 800

ml  L. 240.000

Euro:123.95

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V020A 	DE 900

ml  L. 260.000

Euro:134.28

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V021A 	DE 1000

ml  L. 280.000

Euro:144.61

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V022A 	DE 1100

ml  L. 300.000

Euro:154.94

###### 06.C03A.P06A.V045A.V003A.V023A 	DE 1200

ml  L. 315.000

Euro:162.68

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A 	PN 8

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V001A 	DE 90

ml  L. 22.000

Euro:11.36

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V002A 	DE 110

ml  L. 28.000

Euro:14.46

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V003A 	DE 125

ml  L. 38.000

Euro:19.62

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V004A 	DE 140

ml  L. 45.000

Euro:23.24

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V005A 	DE 160

ml  L. 55.000

Euro:28.40

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V006A 	DE 180

ml  L. 68.000

Euro:35.12

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V007A 	DE 200

ml  L. 77.000

Euro:39.77

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V008A 	DE 225

ml  L. 92.000

Euro:47.51

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V009A 	DE 250

ml  L. 103.000

Euro:53.19

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V010A 	DE 280

ml  L. 113.000

Euro:58.36

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V011A 	DE 315

ml  L. 127.000

Euro:65.59

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V012A 	DE 355

ml  L. 142.000

Euro:73.34

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V013A 	DE 400

ml  L. 160.000

Euro:82.63

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V014A 	DE 450

ml  L. 180.000

Euro:92.96

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V015A 	DE 500

ml  L. 200.000

Euro:103.29

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V016A 	DE 560

ml  L. 205.000

Euro:105.87

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V017A 	DE 630

ml  L. 215.000

Euro:111.04

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V018A 	DE 710

ml  L. 232.000

Euro:119.82

###### 06.C03A.P06A.V045A.V004A.V019A 	DE 800

ml  L. 250.000

Euro:129.11

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A 	PN 10

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V001A 	DE 90

ml  L. 23.000

Euro:11.88

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V002A 	DE 110

ml  L. 29.000

Euro:14.98

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V003A 	DE 125

ml  L. 39.000

Euro:20.14

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V004A 	DE 140

ml  L. 46.000

Euro:23.76

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V005A 	DE 160

ml  L. 56.000

Euro:28.92

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V006A 	DE 180

ml  L. 70.000

Euro:36.15

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V007A 	DE 200

ml  L. 79.000

Euro:40.80

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V008A 	DE 225

ml  L. 94.000

Euro:48.55

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V009A 	DE 250

ml  L. 105.000

Euro:54.23

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V010A 	DE 280

ml  L. 115.000

Euro:59.39

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V011A 	DE 315

ml  L. 130.000

Euro:67.14

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V012A 	DE 355

ml  L. 145.000

Euro:74.89

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V013A 	DE 400

ml  L. 163.000

Euro:84.18

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V014A 	DE 450

ml  L. 184.000

Euro:95.03

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V015A 	DE 500

ml  L. 204.000

Euro:105.36

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V016A 	DE 560

ml  L. 210.000

Euro:108.45

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V017A 	DE 630

ml  L. 220.000

Euro:113.62

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V018A 	DE 710

ml  L. 238.000

Euro:122.92

###### 06.C03A.P06A.V045A.V005A.V019A 	DE 800

ml  L. 256.000

Euro:132.21

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A 	PN 12,5

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V001A 	DE 90

ml  L. 25.000

Euro:12.91

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V002A 	DE 110

ml  L. 32.000

Euro:16.53

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V003A 	DE 125

ml  L. 42.000

Euro:21.69

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V004A 	DE 140

ml  L. 50.000

Euro:25.82

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V005A 	DE 160

ml  L. 60.000

Euro:30.99

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V006A 	DE 180

ml  L. 75.000

Euro:38.73

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V007A 	DE 200

ml  L. 84.000

Euro:43.38

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V008A 	DE 225

ml  L. 100.000

Euro:51.64

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V009A 	DE 250

ml  L. 111.000

Euro:57.33

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V010A 	DE 280

ml  L. 122.000

Euro:63.01

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V011A 	DE 315

ml  L. 138.000

Euro:71.27

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V012A 	DE 355

ml  L. 154.000

Euro:79.53

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V013A 	DE 400

ml  L. 173.000

Euro:89.35

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V014A 	DE 450

ml  L. 196.000

Euro:101.22

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V015A 	DE 500

ml  L. 217.000

Euro:112.07

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V016A 	DE 560

ml  L. 224.000

Euro:115.69

###### 06.C03A.P06A.V045A.V006A.V017A 	DE 630

ml  L. 236.000

Euro:121.88

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A 	PN 16

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V001A 	DE 90

ml  L. 29.000

Euro:14.98

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V002A 	DE 110

ml  L. 36.000

Euro:18.59

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V003A 	DE 125

ml  L. 47.000

Euro:24.27

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V004A 	DE 140

ml  L. 55.000

Euro:28.40

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V005A 	DE 160

ml  L. 66.000

Euro:34.09

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V006A 	DE 180

ml  L. 82.000

Euro:42.35

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V007A 	DE 200

ml  L. 91.000

Euro:46.99

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V008A 	DE 225

ml  L. 108.000

Euro:55.78

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V009A 	DE 250

ml  L. 120.000

Euro:61.97

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V010A 	DE 280

ml  L. 133.000

Euro:68.69

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V011A 	DE 315

ml  L. 148.000

Euro:76.43

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V012A 	DE 355

ml  L. 165.000

Euro:85.21

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V013A 	DE 400

ml  L. 185.000

Euro:95.54

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V014A 	DE 450

ml  L. 210.000

Euro:108.45

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V015A 	DE 500

ml  L. 233.000

Euro:120.33

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V016A 	DE 560

ml  L. 240.000

Euro:123.95

###### 06.C03A.P06A.V045A.V007A.V017A 	DE 630

ml  L. 255.000

Euro:131.69

###### 06.C03A.P06A.V045A.V008A 	PN 20

###### 06.C03A.P06A.V045A.V008A.V001A 	DE 90

ml  L. 40.000

Euro:20.66

###### 06.C03A.P06A.V045A.V008A.V002A 	DE 110

ml  L. 50.000

Euro:25.82

###### 06.C03A.P06A.V045A.V008A.V003A 	DE 125

ml  L. 60.000

Euro:30.99

###### 06.C03A.P06A.V045A.V008A.V004A 	DE 140

ml  L. 70.000

Euro:36.15

###### 06.C03A.P06A.V045A.V008A.V005A 	DE 160

ml  L. 84.000

Euro:43.38

###### 06.C03A.P06A.V045A.V008A.V006A 	DE 180

ml  L. 100.000

Euro:51.64

###### 06.C03A.P06A.V045A.V008A.V007A 	DE 200

ml  L. 110.000

Euro:56.81

###### 06.C03A.P06A.V045A.V008A.V008A 	DE 225

ml  L. 128.000

Euro:66.11

###### 06.C03A.P06A.V045A.V008A.V009A 	DE 250

ml  L. 145.000

Euro:74.89

###### 06.C03A.P06A.V045A.V008A.V010A 	DE 280

ml  L. 159.000

Euro:82.12

###### 06.C03A.P06A.V045A.V008A.V011A 	DE 315

ml  L. 177.000

Euro:91.41

###### 06.C03A.P06A.V045A.V008A.V012A 	DE 355

ml  L. 197.000

Euro:101.74

###### 06.C03A.P06A.V045A.V008A.V013A 	DE 400

ml  L. 220.000

Euro:113.62

###### 06.C03A.P06A.V045A.V009A 	PN 25

###### 06.C03A.P06A.V045A.V009A.V001A 	DE 90

ml  L. 47.000

Euro:24.27

###### 06.C03A.P06A.V045A.V009A.V002A 	DE 110

ml  L. 60.000

Euro:30.99

###### 06.C03A.P06A.V045A.V009A.V003A 	DE 125

ml  L. 70.000

Euro:36.15

###### 06.C03A.P06A.V045A.V009A.V004A 	DE 140

ml  L. 81.000

Euro:41.83

###### 06.C03A.P06A.V045A.V009A.V005A 	DE 160

ml  L. 90.000

Euro:46.48

###### 06.C03A.P06A.V045A.V009A.V006A 	DE 180

ml  L. 114.000

Euro:58.88

###### 06.C03A.P06A.V045A.V009A.V007A 	DE 200

ml  L. 126.000

Euro:65.07

###### 06.C03A.P06A.V045A.V009A.V008A 	DE 225

ml  L. 146.000

Euro:75.40

###### 06.C03A.P06A.V045A.V009A.V009A 	DE 250

ml  L. 165.000

Euro:85.21

###### 06.C03A.P06A.V045A.V009A.V010A 	DE 280

ml  L. 181.000

Euro:93.48

###### 06.C03A.P06A.V045A.V009A.V011A 	DE 315

ml  L. 202.000

Euro:104.32

###### 06.C03A.P06A.V045A.V009A.V012A 	DE 355

ml  L. 237.000

Euro:122.40

###### 06.C03A.P06A.V045A.V010A 	PN 32

###### 06.C03A.P06A.V045A.V010A.V001A 	DE 90

ml  L. 55.000

Euro:28.40

###### 06.C03A.P06A.V045A.V010A.V002A 	DE 110

ml  L. 68.000

Euro:35.12

###### 06.C03A.P06A.V045A.V010A.V003A 	DE 125

ml  L. 80.000

Euro:41.32

###### 06.C03A.P06A.V045A.V010A.V004A 	DE 140

ml  L. 92.000

Euro:47.51

###### 06.C03A.P06A.V045A.V010A.V005A 	DE 160

ml  L. 102.000

Euro:52.68

###### 06.C03A.P06A.V045A.V010A.V006A 	DE 180

ml  L. 127.000

Euro:65.59

###### 06.C03A.P06A.V045A.V010A.V007A 	DE 200

ml  L. 140.000

Euro:72.30

###### 06.C03A.P06A.V045A.V010A.V008A 	DE 225

ml  L. 162.000

Euro:83.67

###### 06.C03A.P06A.V045A.V010A.V009A 	DE 250

ml  L. 182.000

Euro:93.99

###### 06.C03A.P06A.V045A.V010A.V010A 	DE 280

ml  L. 200.000

Euro:103.29

###### 06.C03A.P06A.V045A.V010A.V011A 	DE 315

ml  L. 245.000

Euro:126.53

###### 06.C03A.P06A.V046A 	TUBAZIONI IN POLIESTERE RINFOZATO CON FIBRE DI VETRO PRFV CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, PER CONDOTTE A GRAVITA', AVENTI RIGIDEZZA VERIFICATA ALL'INTERRAMENTO SECONDO LE NORME AWWA C950 E/O ATV 127 PARI A 1250 N/MQ CON GIUNTO A BICCHIERE CON O-RING A DOPPIA TENUTA, FORNITI E POSTI IN OPERA IN UN LETTO DI SABBIA O GHIAIETTO, SE IN PRESENZA D'ACQUA, COMPRESE  LE GIUNZIONI , I TAGLI E GLI SFRIDI, L'ESECUZIONE DELLE PROVE IDRAULICHE, IL LAVAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA COMPLETA A PERFETTA REGOLA D'ARTE(ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEI PEZZI SPECIALI COMPENSATI A PARTE) :

###### 06.C03A.P06A.V046A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C03A.P06A.V046A.V001A.V001A 	DN 300

ml  L. 106.000

Euro:54.74

###### 06.C03A.P06A.V046A.V001A.V002A 	DN 350

ml  L. 114.000

Euro:58.88

###### 06.C03A.P06A.V046A.V001A.V003A 	DN 400

ml  L. 141.000

Euro:72.82

###### 06.C03A.P06A.V046A.V001A.V004A 	DN 450

ml  L. 157.000

Euro:81.08

###### 06.C03A.P06A.V046A.V001A.V005A 	DN 500

ml  L. 182.000

Euro:93.99

###### 06.C03A.P06A.V046A.V001A.V006A 	DN 600

ml  L. 215.000

Euro:111.04

###### 06.C03A.P06A.V046A.V001A.V007A 	DN 700

ml  L. 265.000

Euro:136.86

###### 06.C03A.P06A.V046A.V001A.V008A 	DN 800

ml  L. 316.000

Euro:163.20

###### 06.C03A.P06A.V046A.V001A.V009A 	DN 900

ml  L. 367.000

Euro:189.54

###### 06.C03A.P06A.V046A.V001A.V010A 	DN 1000

ml  L. 441.000

Euro:227.76

###### 06.C03A.P06A.V046A.V001A.V011A 	DN 1100

ml  L. 507.000

Euro:261.84

###### 06.C03A.P06A.V046A.V001A.V012A 	DN 1200

ml  L. 594.000

Euro:306.77

###### 06.C03A.P06A.V046A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C03A.P06A.V046A.V002A.V001A 	DN 600

ml  L. 205.000

Euro:105.87

###### 06.C03A.P06A.V046A.V002A.V002A 	DN 700

ml  L. 237.000

Euro:122.40

###### 06.C03A.P06A.V046A.V002A.V003A 	DN 800

ml  L. 274.000

Euro:141.51

###### 06.C03A.P06A.V046A.V002A.V004A 	DN 900

ml  L. 318.000

Euro:164.23

###### 06.C03A.P06A.V046A.V002A.V005A 	DN 1000

ml  L. 377.000

Euro:194.70

###### 06.C03A.P06A.V046A.V002A.V006A 	DN 1100

ml  L. 424.000

Euro:218.98

###### 06.C03A.P06A.V046A.V002A.V007A 	DN 1200

ml  L. 482.000

Euro:248.93

###### 06.C03A.P06A.V047A 	TUBAZIONI IN POLIESTERE RINFOZATO CON FIBRE DI VETRO PRFV CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, PER CONDOTTE A GRAVITA', AVENTI RIGIDEZZA VERIFICATA ALL'INTERRAMENTO SECONDO LE NORME AWWA C950 E/O ATV 127 PARI A 2500 N/MQ CON GIUNTO A BICCHIERE CON O-RING A DOPPIA TENUTA, FORNITI E POSTI IN OPERA IN UN LETTO DI SABBIA O GHIAIETTO, SE IN PRESENZA D'ACQUA, COMPRESE  LE GIUNZIONI , I TAGLI E GLI SFRIDI, L'ESECUZIONE DELLE PROVE IDRAULICHE, IL LAVAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA COMPLETA A PERFETTA REGOLA D'ARTE(ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEI PEZZI SPECIALI COMPENSATI A PARTE) :

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V001A 	DN 250, PN10

ml  L. 96.000

Euro:49.58

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V002A 	DN 300, PN 10

ml  L. 116.000

Euro:59.91

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V003A 	DN 350, PN 10

ml  L. 127.000

Euro:65.59

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V004A 	DN 350, PN 16

ml  L. 141.000

Euro:72.82

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V005A 	DN 400, PN 10

ml  L. 156.000

Euro:80.57

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V006A 	DN 450, PN 10

ml  L. 180.000

Euro:92.96

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V007A 	DN 500, PN 10

ml  L. 202.000

Euro:104.32

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V008A 	DN 500, PN 16

ml  L. 211.000

Euro:108.97

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V009A 	DN 600, PN 10

ml  L. 247.000

Euro:127.56

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V010A 	DN 700, PN10

ml  L. 315.000

Euro:162.68

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V011A 	DN 800, PN 10

ml  L. 370.000

Euro:191.09

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V012A 	DN 900, PN 10

ml  L. 425.000

Euro:219.49

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V013A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 503.000

Euro:259.78

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V014A 	DN 1000, PN 16

ml  L. 519.000

Euro:268.04

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V015A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 592.000

Euro:305.74

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V016A 	DN 1100, PN 16

ml  L. 618.000

Euro:319.17

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V017A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 670.000

Euro:346.03

###### 06.C03A.P06A.V047A.V001A.V018A 	DN 1200, PN 16

ml  L. 693.000

Euro:357.90

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V001A 	DN 450, PN 6

ml  L. 175.000

Euro:90.38

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V002A 	DN 500, PN 6

ml  L. 191.000

Euro:98.64

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V003A 	DN 600, PN 6

ml  L. 219.000

Euro:113.10

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V004A 	DN 600, PN 10

ml  L. 226.000

Euro:116.72

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V005A 	DN 700, PN 6

ml  L. 273.000

Euro:140.99

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V006A 	DN 700, PN 10

ml  L. 279.000

Euro:144.09

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V007A 	DN 800, PN 6

ml  L. 311.000

Euro:160.62

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V008A 	DN 800, PN 10

ml  L. 323.000

Euro:166.81

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V009A 	DN 900, PN 6

ml  L. 363.000

Euro:187.47

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V010A 	DN 900, PN 10

ml  L. 382.000

Euro:197.29

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V011A 	DN 1000, PN 6

ml  L. 417.000

Euro:215.36

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V012A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 445.000

Euro:229.82

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V013A 	DN 1100, PN 6

ml  L. 478.000

Euro:246.87

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V014A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 510.000

Euro:263.39

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V015A 	DN 1200, PN 6

ml  L. 560.000

Euro:289.21

###### 06.C03A.P06A.V047A.V002A.V016A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 580.000

Euro:299.54

###### 06.C03A.P06A.V048A 	TUBAZIONI IN POLIESTERE RINFOZATO CON FIBRE DI VETRO PRFV CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, PER CONDOTTE A GRAVITA', AVENTI RIGIDEZZA VERIFICATA ALL'INTERRAMENTO SECONDO LE NORME AWWA C950 E/O ATV 127 PARI A 5000 N/MQ CON GIUNTO A BICCHIERE CON O-RING A DOPPIA TENUTA, FORNITI E POSTI IN OPERA IN UN LETTO DI SABBIA O GHIAIETTO, SE IN PRESENZA D'ACQUA, COMPRESE  LE GIUNZIONI , I TAGLI E GLI SFRIDI, L'ESECUZIONE DELLE PROVE IDRAULICHE, IL LAVAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA COMPLETA A PERFETTA REGOLA D'ARTE(ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEI PEZZI SPECIALI COMPENSATI A PARTE) - PN 16 :

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V001A 	DN 200

ml  L. 86.000

Euro:44.41

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V002A 	DN 250

ml  L. 105.000

Euro:54.23

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V003A 	DN 300

ml  L. 127.000

Euro:65.59

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V004A 	DN 350

ml  L. 152.000

Euro:78.50

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V005A 	DN 400

ml  L. 179.000

Euro:92.44

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V006A 	DN 450

ml  L. 205.000

Euro:105.87

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V007A 	DN 500

ml  L. 231.000

Euro:119.30

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V008A 	DN 500, PN 20

ml  L. 238.000

Euro:122.92

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V009A 	DN 600

ml  L. 284.000

Euro:146.67

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V010A 	DN 600, PN 20

ml  L. 291.000

Euro:150.29

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V011A 	DN 700

ml  L. 350.000

Euro:180.76

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V012A 	DN 700, PN 20

ml  L. 368.000

Euro:190.06

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V013A 	DN 800

ml  L. 425.000

Euro:219.49

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V014A 	DN 800, PN 20

ml  L. 444.000

Euro:229.31

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V015A 	DN 900

ml  L. 505.000

Euro:260.81

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V016A 	DN 900, PN 20

ml  L. 507.000

Euro:261.84

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V017A 	DN 1000

ml  L. 586.000

Euro:302.64

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V018A 	DN 1000, PN 20

ml  L. 608.000

Euro:314.00

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V019A 	DN 1100

ml  L. 689.000

Euro:355.84

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V020A 	DN 1100, PN 20

ml  L. 716.000

Euro:369.78

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V021A 	DN 1200

ml  L. 780.000

Euro:402.84

###### 06.C03A.P06A.V048A.V001A.V022A 	DN 1200, PN 20

ml  L. 824.000

Euro:425.56

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A 	PN 6

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V001A 	DN 350

ml  L. 148.000

Euro:76.43

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V002A 	DN 400

ml  L. 164.000

Euro:84.69

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V003A 	DN 450

ml  L. 183.000

Euro:94.51

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V004A 	DN 500

ml  L. 205.000

Euro:105.87

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V005A 	DN 600

ml  L. 250.000

Euro:129.11

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V006A 	DN 700

ml  L. 299.000

Euro:154.42

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V007A 	DN 700, PN 10

ml  L. 310.000

Euro:160.10

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V008A 	DN 800

ml  L. 347.000

Euro:179.21

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V009A 	DN 800, PN 10

ml  L. 359.000

Euro:185.41

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V010A 	DN 900

ml  L. 412.000

Euro:212.78

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V011A 	DN 900, PN 10

ml  L. 421.000

Euro:217.43

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V012A 	DN 1000

ml  L. 476.000

Euro:245.83

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V013A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 493.000

Euro:254.61

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V014A 	DN 1100

ml  L. 537.000

Euro:277.34

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V015A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 573.000

Euro:295.93

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V016A 	DN 1200

ml  L. 623.000

Euro:321.75

###### 06.C03A.P06A.V048A.V002A.V001A.V017A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 644.000

Euro:332.59

###### 06.C03A.P06A.V049A 	TUBAZIONI IN POLIESTERE RINFOZATO CON FIBRE DI VETRO PRFV CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, PER CONDOTTE A GRAVITA', AVENTI RIGIDEZZA VERIFICATA ALL'INTERRAMENTO SECONDO LE NORME AWWA C950 E/O ATV 127 PARI A 10000 N/MQ CON GIUNTO A BICCHIERE CON O-RING A DOPPIA TENUTA, FORNITI E POSTI IN OPERA IN UN LETTO DI SABBIA O GHIAIETTO, SE IN PRESENZA D'ACQUA, COMPRESE  LE GIUNZIONI , I TAGLI E GLI SFRIDI, L'ESECUZIONE DELLE PROVE IDRAULICHE, IL LAVAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA COMPLETA A PERFETTA REGOLA D'ARTE(ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEI PEZZI SPECIALI COMPENSATI A PARTE) :

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V001A 	DN 100

ml  L. 65.000

Euro:33.57

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V002A 	DN 125

ml  L. 73.000

Euro:37.70

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V003A 	DN 150

ml  L. 76.000

Euro:39.25

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V004A 	DN 200

ml  L. 94.000

Euro:48.55

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V005A 	DN 250

ml  L. 116.000

Euro:59.91

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V006A 	DN 300

ml  L. 142.000

Euro:73.34

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V007A 	DN 350

ml  L. 170.000

Euro:87.79

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V008A 	DN 400

ml  L. 203.000

Euro:104.84

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V009A 	DN 450

ml  L. 229.000

Euro:118.27

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V010A 	DN 500

ml  L. 266.000

Euro:137.38

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V011A 	DN 600

ml  L. 334.000

Euro:172.49

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V012A 	DN 700

ml  L. 415.000

Euro:214.33

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V013A 	DN 800

ml  L. 497.000

Euro:256.68

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V014A 	DN 900

ml  L. 688.000

Euro:355.32

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V015A 	DN 1000

ml  L. 698.000

Euro:360.49

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V016A 	DN 1100

ml  L. 806.000

Euro:416.26

###### 06.C03A.P06A.V049A.V001A.V017A 	DN 1200

ml  L. 922.000

Euro:476.17

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A 	PN 6

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V001A 	DN 300

ml  L. 137.000

Euro:70.75

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V002A 	DN 350

ml  L. 155.000

Euro:80.05

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V003A 	DN 400

ml  L. 181.000

Euro:93.48

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V004A 	DN 450

ml  L. 208.000

Euro:107.42

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V005A 	DN 500

ml  L. 236.000

Euro:121.88

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V006A 	DN 600

ml  L. 278.000

Euro:143.57

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V007A 	DN 600, PN 10

ml  L. 286.000

Euro:147.71

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V008A 	DN 700

ml  L. 344.000

Euro:177.66

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V009A 	DN 700, PN 10

ml  L. 354.000

Euro:182.82

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V010A 	DN 800

ml  L. 400.000

Euro:206.58

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V011A 	DN 800, PN 10

ml  L. 409.000

Euro:211.23

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V012A 	DN 900

ml  L. 476.000

Euro:245.83

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V013A 	DN 900, PN 10

ml  L. 481.000

Euro:248.41

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V014A 	DN 1000

ml  L. 549.000

Euro:283.53

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V015A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 558.000

Euro:288.18

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V016A 	DN 1100

ml  L. 627.000

Euro:323.82

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V017A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 632.000

Euro:326.40

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V018A 	DN 1200

ml  L. 723.000

Euro:373.39

###### 06.C03A.P06A.V049A.V002A.V001A.V019A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 731.000

Euro:377.53

###### 06.C03A.P06A.V050A 	TUBAZIONI IN POLIESTERE RINFOZATO CON FIBRE DI VETRO PRFV CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, PER CONDOTTE A GRAVITA', AVENTI RIGIDEZZA VERIFICATA ALL'INTERRAMENTO SECONDO LE NORME AWWA C950 E/O ATV 127 PARI A 1250 N/MQ CON GIUNTO A BICCHIERE CON O-RING A DOPPIA TENUTA ED INSERTO ANTISFILANTE, FORNITI E POSTI IN OPERA IN UN LETTO DI SABBIA O GHIAIETTO, SE IN PRESENZA D'ACQUA, COMPRESE LE GIUNZIONI , I TAGLI E GLI SFRIDI, L'ESECUZIONE DELLE PROVE IDRAULICHE, IL LAVAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA COMPLETA A PERFETTA REGOLA D'ARTE(ESCLUSA LA FORNITURA DEI PEZZI SPECIALI COMPENSATI A PARTE):

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A 	PN 6

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V001A 	DN 250

ml  L. 99.000

Euro:51.13

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V002A 	DN 300

ml  L. 114.000

Euro:58.88

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V003A 	DN 350, PN 10

ml  L. 122.000

Euro:63.01

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V004A 	DN 350

ml  L. 125.000

Euro:64.56

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V005A 	DN 400

ml  L. 150.000

Euro:77.47

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V006A 	DN 400, PN 10

ml  L. 165.000

Euro:85.21

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V007A 	DN 450

ml  L. 166.000

Euro:85.73

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V008A 	DN 450, PN 10

ml  L. 187.000

Euro:96.58

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V009A 	DN 500

ml  L. 192.000

Euro:99.16

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V010A 	DN 500

ml  L. 197.000

Euro:101.74

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V011A 	DN 600

ml  L. 230.000

Euro:118.78

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V012A 	DN 600, PN 10

ml  L. 255.000

Euro:131.69

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V013A 	DN 700

ml  L. 284.000

Euro:146.67

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V014A 	DN 700, PN 10

ml  L. 290.000

Euro:149.77

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V015A 	DN 800

ml  L. 331.000

Euro:170.95

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V016A 	DN 800, PN 10

ml  L. 361.000

Euro:186.44

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V017A 	DN 900, PN 10

ml  L. 408.000

Euro:210.71

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V018A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 465.000

Euro:240.15

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V019A 	DN 1000

ml  L. 482.000

Euro:248.93

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V020A 	DN 1100

ml  L. 530.000

Euro:273.72

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V021A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 580.000

Euro:299.54

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V022A 	DN 1200

ml  L. 617.000

Euro:318.65

###### 06.C03A.P06A.V050A.V001A.V001A.V023A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 661.000

Euro:341.38

###### 06.C03A.P06A.V050A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C03A.P06A.V050A.V002A.V001A 	DN 600

ml  L. 226.000

Euro:116.72

###### 06.C03A.P06A.V050A.V002A.V002A 	DN 700

ml  L. 266.000

Euro:137.38

###### 06.C03A.P06A.V050A.V002A.V003A 	DN 800

ml  L. 321.000

Euro:165.78

###### 06.C03A.P06A.V050A.V002A.V004A 	DN 900

ml  L. 370.000

Euro:191.09

###### 06.C03A.P06A.V050A.V002A.V005A 	DN 1000

ml  L. 427.000

Euro:220.53

###### 06.C03A.P06A.V050A.V002A.V006A 	DN 1100

ml  L. 502.000

Euro:259.26

###### 06.C03A.P06A.V050A.V002A.V007A 	DN 1200

ml  L. 568.000

Euro:293.35

###### 06.C03A.P06A.V051A 	TUBAZIONI IN POLIESTERE RINFOZATO CON FIBRE DI VETRO PRFV CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, PER CONDOTTE A GRAVITA', AVENTI RIGIDEZZA VERIFICATA ALL'INTERRAMENTO SECONDO LE NORME AWWA C950 E/O ATV 127 PARI A 2500 N/MQ CON GIUNTO A BICCHIERE CON O-RING A DOPPIA TENUTA ED INSERTO ANTISFILANTE, FORNITI E POSTI IN OPERA IN UN LETTO DI SABBIA O GHIAIETTO, SE IN PRESENZA D'ACQUA, COMPRESE LE GIUNZIONI , I TAGLI E GLI SFRIDI, L'ESECUZIONE DELLE PROVE IDRAULICHE, IL LAVAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA COMPLETA A PERFETTA REGOLA D'ARTE(ESCLUSA LA FORNITURA DEI PEZZI SPECIALI COMPENSATI A PARTE) - PN 6:

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V001A 	DN 250

ml  L. 102.000

Euro:52.68

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V002A 	DN 300

ml  L. 119.000

Euro:61.46

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V003A 	DN 350

ml  L. 135.000

Euro:69.72

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V004A 	DN 350, PN 10

ml  L. 137.000

Euro:70.75

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V005A 	DN 400

ml  L. 168.000

Euro:86.76

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V006A 	DN 450

ml  L. 195.000

Euro:100.71

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V007A 	DN 450, PN 10

ml  L. 200.000

Euro:103.29

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V008A 	DN 500

ml  L. 212.000

Euro:109.49

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V009A 	DN 600

ml  L. 264.000

Euro:136.34

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V010A 	DN 600, PN 10

ml  L. 270.000

Euro:139.44

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V011A 	DN 700

ml  L. 328.000

Euro:169.39

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V012A 	DN 800

ml  L. 389.000

Euro:200.90

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V013A 	DN 800, PN 10

ml  L. 392.000

Euro:202.45

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V014A 	DN 900

ml  L. 462.000

Euro:238.60

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V015A 	DN 900, PN 10

ml  L. 471.000

Euro:243.25

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V016A 	DN 1000

ml  L. 543.000

Euro:280.44

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V017A 	DN 1100

ml  L. 637.000

Euro:328.98

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V018A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 640.000

Euro:330.53

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V019A 	DN 1200

ml  L. 720.000

Euro:371.85

###### 06.C03A.P06A.V051A.V001A.V020A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 724.000

Euro:373.91

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A 	PN 6

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V001A 	DN 450

ml  L. 190.000

Euro:98.13

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V002A 	DN 500

ml  L. 205.000

Euro:105.87

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V003A 	DN 600

ml  L. 241.000

Euro:124.47

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V004A 	DN 600,PN 10

ml  L. 266.000

Euro:137.38

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V005A 	DN 700

ml  L. 287.000

Euro:148.22

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V006A 	DN 700, PN 10

ml  L. 332.000

Euro:171.46

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V007A 	DN 800

ml  L. 350.000

Euro:180.76

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V008A 	DN 800, PN 10

ml  L. 388.000

Euro:200.38

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V009A 	DN 900

ml  L. 416.000

Euro:214.85

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V010A 	DN 900, PN 10

ml  L. 453.000

Euro:233.95

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V011A 	DN 1000

ml  L. 483.000

Euro:249.45

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V012A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 530.000

Euro:273.72

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V013A 	DN 1100

ml  L. 550.000

Euro:284.05

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V014A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 609.000

Euro:314.52

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V015A 	DN 1200

ml  L. 634.000

Euro:327.43

###### 06.C03A.P06A.V051A.V002A.V001A.V016A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 687.000

Euro:354.80

###### 06.C03A.P06A.V052A 	TUBAZIONI IN POLIESTERE RINFOZATO CON FIBRE DI VETRO PRFV CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, PER CONDOTTE A GRAVITA', AVENTI RIGIDEZZA VERIFICATA ALL'INTERRAMENTO SECONDO LE NORME AWWA C950 E/O ATV 127 PARI A 5000 N/MQ CON GIUNTO A BICCHIERE CON O-RING A DOPPIA TENUTA ED INSERTO ANTISFILANTE, FORNITI E POSTI IN OPERA IN UN LETTO DI SABBIA O GHIAIETTO, SE IN PRESENZA D'ACQUA, COMPRESE LE GIUNZIONI , I TAGLI E GLI SFRIDI, L'ESECUZIONE DELLE PROVE IDRAULICHE, IL LAVAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA COMPLETA A PERFETTA REGOLA D'ARTE(ESCLUSA LA FORNITURA DEI PEZZI SPECIALI COMPENSATI A PARTE) - PN 10:

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V001A 	DN 200

ml  L. 93.000

Euro:48.03

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V002A 	DN 250

ml  L. 112.000

Euro:57.84

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V003A 	DN 250, PN 16

ml  L. 114.000

Euro:58.88

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V004A 	DN 300

ml  L. 139.000

Euro:71.79

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V005A 	DN 350

ml  L. 164.000

Euro:84.69

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V006A 	DN 350, PN 16

ml  L. 157.000

Euro:81.08

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V007A 	DN 400

ml  L. 194.000

Euro:100.19

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V008A 	DN 400, PN 16

ml  L. 185.000

Euro:95.54

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V009A 	DN 450, PN 16

ml  L. 229.000

Euro:118.27

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V010A 	DN 450

ml  L. 219.000

Euro:113.10

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V011A 	DN 500, PN 16

ml  L. 258.000

Euro:133.24

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V012A 	DN 500

ml  L. 243.000

Euro:125.49

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V013A 	DN 600, PN 16

ml  L. 323.000

Euro:166.81

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V014A 	DN 600

ml  L. 296.000

Euro:152.87

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V015A 	DN 700, PN 16

ml  L. 404.000

Euro:208.65

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V016A 	DN 700

ml  L. 373.000

Euro:192.64

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V017A 	DN 800, PN 16

ml  L. 485.000

Euro:250.48

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V018A 	DN 800

ml  L. 450.000

Euro:232.40

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V019A 	DN 900, PN 16

ml  L. 588.000

Euro:303.68

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V020A 	DN 900

ml  L. 526.000

Euro:271.66

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V021A 	DN 1000, PN 16

ml  L. 699.000

Euro:361.00

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V022A 	DN 1000

ml  L. 631.000

Euro:325.88

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V023A 	DN 1100

ml  L. 767.000

Euro:396.12

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V024A 	DN 1100, PN 16

ml  L. 743.000

Euro:383.73

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V025A 	DN 1200, PN 16

ml  L. 917.000

Euro:473.59

###### 06.C03A.P06A.V052A.V001A.V026A 	DN 1200

ml  L. 831.000

Euro:429.17

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V001A 	DN 350, PN 6

ml  L. 157.000

Euro:81.08

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V002A 	DN 350, PN 10

ml  L. 161.000

Euro:83.15

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V003A 	DN 400, PN 6

ml  L. 176.000

Euro:90.89

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V004A 	DN 400, PN 10

ml  L. 185.000

Euro:95.54

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V005A 	DN 450, PN 6

ml  L. 198.000

Euro:102.26

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V006A 	DN 450, PN 10

ml  L. 221.000

Euro:114.14

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V007A 	DN 500, PN 6

ml  L. 221.000

Euro:114.14

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V008A 	DN 500, PN 10

ml  L. 234.000

Euro:120.85

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V009A 	DN 600, PN 6

ml  L. 270.000

Euro:139.44

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V010A 	DN 600, PN 10

ml  L. 264.000

Euro:136.34

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V011A 	DN 700, PN 6

ml  L. 330.000

Euro:170.43

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V012A 	DN 700, PN 10

ml  L. 353.000

Euro:182.31

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V013A 	DN 800, PN 6

ml  L. 391.000

Euro:201.93

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V014A 	DN 800, PN 10

ml  L. 408.000

Euro:210.71

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V015A 	DN 900, PN 6

ml  L. 465.000

Euro:240.15

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V016A 	DN 900, PN 10

ml  L. 499.000

Euro:257.71

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V017A 	DN 1000, PN 6

ml  L. 545.000

Euro:281.47

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V018A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 577.000

Euro:297.99

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V019A 	DN 1100, PN 6

ml  L. 620.000

Euro:320.20

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V020A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 674.000

Euro:348.09

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V021A 	DN 1200, PN 6

ml  L. 711.000

Euro:367.20

###### 06.C03A.P06A.V052A.V002A.V022A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 763.000

Euro:394.06

###### 06.C03A.P06A.V053A 	TUBAZIONI IN POLIESTERE RINFOZATO CON FIBRE DI VETRO PRFV CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, PER CONDOTTE A GRAVITA', AVENTI RIGIDEZZA VERIFICATA ALL'INTERRAMENTO SECONDO LE NORME AWWA C950 E/O ATV 127 PARI A 10000 N/MQ CON GIUNTO A BICCHIERE CON O-RING A DOPPIA TENUTA ED INSERTO ANTISFILANTE, FORNITI E POSTI IN OPERA IN UN LETTO DI SABBIA O GHIAIETTO, SE IN PRESENZA D'ACQUA, COMPRESE LE GIUNZIONI , I TAGLI E GLI SFRIDI, L'ESECUZIONE DELLE PROVE IDRAULICHE, IL LAVAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA COMPLETA A PERFETTA REGOLA D'ARTE(ESCLUSA LA FORNITURA DEI PEZZI SPECIALI COMPENSATI A PARTE):

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A 	CLASSE A : tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V001A 	DN 100, PN 16

ml  L. 70.000

Euro:36.15

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V002A 	DN 125, PN 16

ml  L. 77.000

Euro:39.77

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V003A 	DN 150, PN 16

ml  L. 71.000

Euro:36.67

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V004A 	DN 200, PN 16

ml  L. 103.000

Euro:53.19

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V005A 	DN 200, PN 20

ml  L. 111.000

Euro:57.33

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V006A 	DN 250, PN 16

ml  L. 128.000

Euro:66.11

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V007A 	DN 250, PN 20

ml  L. 124.000

Euro:64.04

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V008A 	DN 300, PN 16

ml  L. 149.000

Euro:76.95

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V009A 	DN 300, PN 20

ml  L. 160.000

Euro:82.63

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V010A 	DN 350, PN 16

ml  L. 180.000

Euro:92.96

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V011A 	DN 350, PN 20

ml  L. 188.000

Euro:97.09

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V012A 	DN 400, PN 16

ml  L. 210.000

Euro:108.45

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V013A 	DN 400, PN 20

ml  L. 219.000

Euro:113.10

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V014A 	DN 450, PN 16

ml  L. 256.000

Euro:132.21

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V015A 	DN 500, PN 20

ml  L. 291.000

Euro:150.29

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V016A 	DN 500, PN 16

ml  L. 287.000

Euro:148.22

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V017A 	DN 600, PN 16

ml  L. 354.000

Euro:182.82

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V018A 	DN 700, PN 16

ml  L. 441.000

Euro:227.76

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V019A 	DN 800, PN 16

ml  L. 541.000

Euro:279.40

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V020A 	DN 900, PN 16

ml  L. 625.000

Euro:322.78

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V021A 	DN 1000, PN 16

ml  L. 745.000

Euro:384.76

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V022A 	DN 1100, PN 16

ml  L. 881.000

Euro:454.99

###### 06.C03A.P06A.V053A.V001A.V023A 	DN 1200, PN 16

ml  L. 998.000

Euro:515.42

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A 	CLASSE C: tubi in "aggregato", ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle fibre di vetro di rinforzo è incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (generalmente sabbia)

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A 	PN 6

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V001A 	DN 300

ml  L. 148.000

Euro:76.43

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V002A 	DN 350

ml  L. 163.000

Euro:84.18

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V003A 	DN 350, PN 10

ml  L. 167.000

Euro:86.25

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V004A 	DN 400

ml  L. 195.000

Euro:100.71

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V005A 	DN 400, PN 10

ml  L. 200.000

Euro:103.29

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V006A 	DN 450

ml  L. 223.000

Euro:115.17

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V007A 	DN 450, PN 10

ml  L. 236.000

Euro:121.88

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V008A 	DN 500

ml  L. 253.000

Euro:130.66

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V009A 	DN 500, PN 10

ml  L. 258.000

Euro:133.24

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V010A 	DN 600

ml  L. 303.000

Euro:156.49

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V011A 	DN 600, PN 10

ml  L. 320.000

Euro:165.27

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V012A 	DN 700

ml  L. 378.000

Euro:195.22

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V013A 	DN 700, PN 10

ml  L. 390.000

Euro:201.42

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V014A 	DN 800

ml  L. 444.000

Euro:229.31

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V015A 	DN 800, PN 10

ml  L. 460.000

Euro:237.57

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V016A 	DN 900

ml  L. 525.000

Euro:271.14

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V017A 	DN 900, PN 10

ml  L. 554.000

Euro:286.12

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V018A 	DN 1000

ml  L. 610.000

Euro:315.04

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V019A 	DN 1000, PN 10

ml  L. 645.000

Euro:333.11

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V020A 	DN 1100

ml  L. 704.000

Euro:363.58

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V021A 	DN 1100, PN 10

ml  L. 739.000

Euro:381.66

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V022A 	DN 1200

ml  L. 804.000

Euro:415.23

###### 06.C03A.P06A.V053A.V002A.V001A.V023A 	DN 1200, PN 10

ml  L. 853.000

Euro:440.54

###### 06.C03A.P06A.V054A 	FORNITURA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO PER FOGNATURE DAL DIAMETRO 150 MM AL DIAMETRO 1000 MM

KG L. 26.000

Euro:13.43

###### 06.C03A.P06A.V055A 	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TUBAZIONE IN FERRO TRAFILATO DI SPESSORE ED ARMATURA ADEGUATI A SOPPORTARE LA SPINTA MEDIANTE L'INFISSIONE NEL TERRENO CON MACCHINE SPINGITUBO, MISURATA FRA LE DUE ESTREMITA' DELLA STESSA, EFFETTUATA IN TERRENI DI NORMALE CONSISTENZA( AD ESCLUSIONE PERTANTO DI TERRENI ROCCIOSI CON TROVANTI, TUFO, MANUFATTI, ECC...), COMPRESO L'ONERE PER IL CALAGGIO DEI SINGOLI ELEMENTI NELLA CAMERA DI ALLOGGIAMENTO MACCHINE, IL NOLEGGIO DI TUTTE LE ATTREZZATURE DI SPINTA, CONTROLLO E SICUREZZA, LO SMARINAGGIO ALL'INTERNO DELLA TUBAZIONE IN FASE DI SPINTA ED IL SOLLEVAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA FINO AL PIANO CAMPAGNA, OGNI OPERAZIONE RELATIVA ALLA CORREZIONE DELLA DIREZIONE, COMPRESO E COMPENSATO OGNI E QUALSIASI ALTRO ONERE, CHE SIA ATTINENENTE ALLE OPERAZIONI DI CUI SOPRA, PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE: SPESSORE MINIMO 16 MM

###### 06.C03A.P06A.V055A.V001A 	DN 1200

ml  L. 2.365.000

Euro:1221.42

###### 06.C03A.P06A.V055A.V002A 	DN 1250

ml  L. 2.380.000

Euro:1229.17

###### 06.C03A.P06A.V055A.V003A 	DN 1300

ml  L. 2.393.000

Euro:1235.88

###### 06.C03A.P06A.V055A.V004A 	DN 1350

ml  L. 2.408.000

Euro:1243.63

###### 06.C03A.P06A.V055A.V005A 	DN 1400

ml  L. 2.422.000

Euro:1250.86

###### 06.C03A.P06A.V055A.V006A 	DN 1450

ml  L. 2.435.000

Euro:1257.57

###### 06.C03A.P06A.V055A.V007A 	DN 1500

ml  L. 2.450.000

Euro:1265.32

###### 06.C03A.P06A.V055A.V008A 	DN 1550

ml  L. 2.465.500

Euro:1273.32

###### 06.C03A.P06A.V055A.V009A 	DN 1600

ml  L. 2.544.000

Euro:1313.87

###### 06.C03A.P06A.V055A.V010A 	DN 1650

ml  L. 2.560.000

Euro:1322.13

###### 06.C03A.P06A.V055A.V011A 	DN 1700

ml  L. 2.643.000

Euro:1364.99

###### 06.C03A.P06A.V055A.V012A 	DN 1750

ml  L. 2.662.000

Euro:1374.81

###### 06.C03A.P06A.V055A.V013A 	DN 1800

ml  L. 2.681.000

Euro:1384.62

###### 06.C03A.P06A.V056A 	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX  ALL'INTERNO DI UNA TUBAZIONE GUIDA IN FERRO TRAFILATO MEDIANTE MEZZI MECCANICI ADEGUATI, MISURATA FRA LE DUE ESTREMITA' DELLE STESSE, COMPRESO L'ONERE PER IL CALAGGIO DEI SINGOLI ELEMENTI NELLA CAMERA DI ALLOGGIAMENTO MACCHINE, IL NOLEGGIO DI TUTTE LE ATTREZZATURE DI SPINTA, CONTROLLO E SICUREZZA, COMPRESO E COMPENSATO OGNI E QUALSIASI ALTRO ONERE, CHE SIA ATTINENTE ALLE OPERAZIONI DI CUI SOPRA, PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE:

###### 06.C03A.P06A.V056A.V001A 	DN 400

ml  L. 440.000

Euro:227.24

###### 06.C03A.P06A.V056A.V002A 	DN 450

ml  L. 471.000

Euro:243.25

###### 06.C03A.P06A.V056A.V003A 	DN 500

ml  L. 502.000

Euro:259.26

###### 06.C03A.P06A.V056A.V004A 	DN 550

ml  L. 530.000

Euro:273.72

###### 06.C03A.P06A.V056A.V005A 	DN 600

ml  L. 563.000

Euro:290.76

###### 06.C03A.P06A.V056A.V006A 	DN 650

ml  L. 594.000

Euro:306.77

###### 06.C03A.P06A.V056A.V007A 	DN 700

ml  L. 625.000

Euro:322.78

###### 06.C03A.P06A.V056A.V008A 	DN 800

ml  L. 686.000

Euro:354.29

###### 06.C03A.P06A.V056A.V009A 	DN 900

ml  L. 748.000

Euro:386.31

###### 06.C03A.P06A.V056A.V010A 	DN 1000

ml  L. 1.010.000

Euro:521.62

###### 06.C03A.P06A.V056A.V011A 	DN 1100

ml  L. 1.172.000

Euro:605.29

###### 06.C03A.P06A.V056A.V012A 	DN 1200

ml  L. 1.257.000

Euro:649.19

###### 06.C03A.P06A.V056A.V013A 	DN 1300

ml  L. 1.438.000

Euro:742.66

###### 06.C03A.P06A.V056A.V014A 	DN 1400

ml  L. 1.636.000

Euro:844.92

###### 06.C03A.P06A.V056A.V015A 	DN 1500

ml  L. 1.736.000

Euro:896.57

###### 06.C03A.P06A.V057A 	 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO PER CONDOTTE INTERRATE TIPO SS, BITUMATE UNI 6363/C

###### 06.C03A.P06A.V057A.V001A 	DN 100

ml  L. 28.500

Euro:14.72

###### 06.C03A.P06A.V057A.V002A 	DN 150

ml  L. 43.500

Euro:22.46

###### 06.C03A.P06A.V057A.V003A 	DN 250

ml  L. 82.000

Euro:42.35

###### 06.C03A.P06A.V057A.V004A 	DN 400

ml  L. 132.000

Euro:68.17

###### 06.C03A.P06A.V057A.V005A 	DN 500

ml  L. 164.000

Euro:84.69

###### 06.C03A.P06A.V057A.V006A 	DN 600

ml  L. 185.000

Euro:95.54

###### 06.C03A.P06A.V058A 	 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO PER CONDOTTE INTERRATE TIPO SS, BITUMATE UNI 6363/B

###### 06.C03A.P06A.V058A.V001A 	DN 800

ml  L. 270.000

Euro:139.44

###### 06.C03A.P06A.V058A.V002A 	DN 850

ml  L. 305.000

Euro:157.52

###### 06.C03A.P06A.V058A.V003A 	DN 900

ml  L. 338.000

Euro:174.56

###### 06.C03A.P06A.V058A.V004A 	DN 1000

ml  L. 405.000

Euro:209.16

###### 06.C03A.P06A.V058A.V005A 	DN 1200

ml  L. 597.000

Euro:308.32

###### 06.C03A.P06A.V058A.V006A 	DN 1250

ml  L. 645.000

Euro:333.11

###### 06.C03A.P06A.V058A.V007A 	DN 1500

ml  L. 810.000

Euro:418.33

###### 06.C03A.P06A.V058A.V008A 	DN 1800

ml  L. 965.000

Euro:498.38

###### 06.C03A.P06A.V059A 	 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO UNI 8863

KG L. 15.000

Euro:7.75

###### 06.C03A.P06A.V060A 	ALLACCIAMENTO   DI  IMMISSIONE  STRADALE COMPRESA  LA PERFORAZIONE DEL MANUFATTO A MEZZO DI CAROTAGGIO, L'INNESTO  DEL TUBO E LA SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA E SCAGLIE DI MATTONE  AL CANALE BIANCO

cad L. 160.000

Euro:82.63

###### 06.C03A.P06A.V061A 	COSTRUZIONE DI CAMERETTA PER LA RACCOLTA DELLE  ACQUE STRADALI COMPRESO LO SCAVO, IL  SOTTOFONDO  IN    CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM. 15, LA PROVVISTA DEL POZZETTO, IL CARICO ED  IL  TRASPORTO  ALLA  DISCARICA DELLA TERRA  ECCEDENTE, IL REIMPIMENTO DELLO SCAVO, L'EVENTUALE MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA CEMENTIZIA, DEBITAMENTE INTONACATA SULLE PARETI INTERNE PER LA POSA DELLA GRIGLIA ALLE QUOTE DI PROGETTO CON  ADOZIONE  DI  POZZETTO IN CEMENTO   ARMATO   PREFABBRICATO  A  DUE ELEMENTI,  ESCLUSA  LA  PROVVISTA E POSA DELLA GRIGLIA E DEL TELAIO IN GHISA

cad L. 125.000

Euro:64.56

###### 06.C03A.P06A.V062A 	COSTRUZIONE DI CAMERETTA PER LA RACCOLTA DELLE   ACQUE   STRADALI   ESEGUITA   IN CONGLOMERATO   CEMENTIZIO,  COMPRESO  LO SCAVO,  LA  PLATEA  DI  FONDAZIONE DELLO SPESSORE   DI  CM  15,  IL  GETTO  DELLE PARETI   VERTICALI  CON  CEMENTO  AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA 150 KG/CMQ, LE CASSERATURE PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ED IL CARICO E TRASPORTO DELLA TERRA DI RISULTA, ESCLUSA LA FORNITURA E POSA DELLA GRIGLIA

###### 06.C03A.P06A.V062A.V001A 	DELLE  DIMENSIONI  INTERNE  DI CM.40X40   ED   ESTERNE  DI  CM.80X90X75 (MEDIA ALTEZZA)

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 06.C03A.P06A.V062A.V002A 	DELLE  DIMENSIONI  INTERNE  DI CM.80X40   ED  ESTERNE  DI  CM.80X130X75 (MEDIA ALTEZZA)

cad  L. 205.000

Euro:105.87

###### 06.C03A.P06A.V062A.V003A 	 DELLE  DIMENSIONI  INTERNE  DI CM.27X32   ED   ESTERNE  DI  CM.82X67X75 (MEDIA ALTEZZA)

cad  L. 115.000

Euro:59.39

###### 06.C03A.P06A.V063A 	 COSTRUZIONE DI CAMERETTA PER LA RACCOLTA DELLE  ACQUE  STRADALI,  IN  MURATURA DI MATTONI    CON    MALTA    ED   INTONACO CEMENTIZIO,   COMPRESO   LO   SCAVO,  LA PLATEA  DI  FONDAZIONE  IN  CONGLOMERATO CEMENTIZIO   DELLO  SPESSORE  CM.15,  IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ED IL CARICO E TRASPORTO DELLA TERRA DI RISULTA, ESCLUSA LA PROVVISTA E POSA DELLA GRIGLIA

###### 06.C03A.P06A.V063A.V001A 	 DELLE  DIMENSIONI  INTERNE  DI CM.40X40   ED   ESTERNE  DI  CM.90X80X50 (MEDIA    ALTEZZA)   SPESSORE   INTONACO ALMENO CM. 1

cad  L. 245.000

Euro:126.53

###### 06.C03A.P06A.V063A.V002A 	 DELLE  DIMENSIONI  INTERNE  DI CM.26X32   ED   ESTERNE  DI  CM.63X82X50 (MEDIA    ALTEZZA)   SPESSORE   INTONACO ALMENO CM. 1

cad  L. 205.000

Euro:105.87

###### 06.C03A.P06A.V063A.V003A 	 DELLE  DIMENSIONI  INTERNE  DI CM.80X40   ED  ESTERNE  DI  CM.80X130X75 (MEDIA    ALTEZZA)   SPESSORE   INTONACO ALMENO CM. 1

cad  L. 425.000

Euro:219.49

###### 06.C03A.P06A.V063A.V004A 	 DELLE  DIMENSIONI  INTERNE  DI CM.40X40   ED   ESTERNE  DI  CM.90X80X75 (MEDIA    ALTEZZA)   SPESSORE   INTONACO ALMENO CM. 1

cad  L. 345.000

Euro:178.18

###### 06.C03A.P06A.V064A 	POZZO  D'ISPEZIONE INSERITO SU FOGNATURE  DI   QUALUNQUE   PROFONDITA' COMPRESI   I   GRADINI   IN  ACCIAIO INOX ANTISCIVOLO  ALLA MARINARA  ESCLUSA  LA SOLA FORNITURA DEL CHIUSINO PER METRI DI PROFONDITA'  FORMATO  DA  CANNA  IN  GETTO CEMENTIZIO  DELLO  SPESSORE  DI  CM.15 E DIAMETRO INTERNO CM.100

ml L. 500.000

Euro:258.23

###### 06.C03A.P06A.V065A 	CAPPA  DELLO  SPESSORE  DI  CM 1.5-2, IN PIANO OD IN CURVA DI MALTA CEMENTIZIA

m² L. 17.500

Euro:9.04

###### 06.C03A.P06A.V066A 	MANTO  O  CAPPA  APPLICATA IN UNO O PIU' STRATI, COMPRESI I GIUNTI

m² L. 27.000

Euro:13.94

###### 06.C03A.P06A.V067A 	POSA  IN  OPERA  DI  LASTRE  DI LUSERNA, INCLUSA    L'EVENTUALE    PROVVISTA    E APPLICAZIONE  DI  GRAFFE  PER ANCORAGGIO ALLA  GETTATA CEMENTIZIA RETROSTANTE, LO SPIANAMENTO  A REGOLA D'ARTE, IL TAGLIO, L'ADATTAMENTO  E LA PERFETTA SIGILLATURA E   PROFILATURA DEI GIUNTI CON MALTA CEMENTIZIA, ESCLUSO IL SOTTOFONDO

###### 06.C03A.P06A.V067A.V001A 	  PER  RIVESTIMENTO  DI FONDI DI CORSI  D'ACQUA, CANALI, CAMERE DI SALTO, FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI

m²  L. 155.000

Euro:80.05

###### 06.C03A.P06A.V067A.V002A 	 PER  RIVESTIMENTO  DI  MURI DI SPONDA,  MANTELLATE, PARETI DI CAMERE DI SALTO O SIMILI

m²  L. 170.000

Euro:87.79

###### 06.C03A.P06A.V068A 	 POSA  IN  OPERA  DI  MASSELLI O CONCI DI PIETRA   (SIENITE,  DIORITE,  O  SIMILI) INCLUSA  LA  PROVVISTA  E L'APPLICAZIONE DELLE      EVENTUALI      GRAFFE     PER L'ANCORAGGIO,  LO  SPIANAMENTO  A REGOLA D'ARTE,  IL  TAGLIO,  L'ADATTAMENTO E LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

###### 06.C03A.P06A.V068A.V001A 	 PER LA FORMAZIONE DI CORDONATURE O   RIVESTIMENTI  DI  FONDO  TIPO  CORSI D'ACQUA, CANALI, CAMERE DI SALTO ECC.

m²  L. 170.000

Euro:87.79

###### 06.C03A.P06A.V068A.V002A 	  PER   DIVERSI  USI  TIPO  IL RIVESTIMENTO   DELLA  FACCIA  VISTA  DEI GETTI   CEMENTIZI,   LA   FORMAZIONE  DI PARETI    DI   CAMERE   DI   SALTO,   LA REALIZZAZIONE   DI   MURI  DI  SPONDA  O SIMILI

m²  L. 215.000

Euro:111.04

###### 06.C03A.P06A.V069A 	RIEMPIMENTO  DI  GABBIONI,  COMPRESA  LA FORNITURA  E  LA  POSA  DEI CIOTTOLI, LA POSA E LA CUCITURA DEI GABBIONI  CON  CIOTTOLI  DI  DIMENSIONI ADEGUATE ALLA GROSSEZZA DELLA MAGLIA

m³ L. 98.000

Euro:50.61

###### 06.C03A.P06A.V070A 	 RIMOZIONE  DI  BOCCHETTA  GRIGLIA PER LO SCARICO  DELLE  ACQUE  PIOVANE, COMPRESO IL  CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA

###### 06.C03A.P06A.V070A.V001A 	 IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE

cad  L. 36.000

Euro:18.59

###### 06.C03A.P06A.V070A.V002A 	IN PAVIMENTAZIONE NON BITUMINOSA E SENZA L'USO DEL MOTOCOMPRESSORE.

cad  L. 13.500

Euro:6.97

###### 06.C03A.P06A.V071A 	POSA IN OPERA DI BOCCHETTE A GRIGLIE O A GOLA  DI  LUPO  PER  SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE  ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA,COMPRESI  LA  MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI    OCCORRENTI    E   L'EVENTUALE TRASPORTO  DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO  SU PREESISTENTE MANUFATTO

cad L. 60.000

Euro:30.99

###### 06.C03A.P06A.V072A 	 RIMOZIONE  DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI,   COMPRESO   IL   CARICO  ED  IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA

###### 06.C03A.P06A.V072A.V001A 	 IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA,      MEDIANTE     L'USO     DI MOTOCOMPRESSORE  E  COMPRESA L'EVENTUALE DEMOLIZIONE     DEL     MANUFATTO    PER L'ADEGUAMENTO  IN  QUOTA  IN  PIU'  O IN MENO DI CM.20

cad  L. 60.000

Euro:30.99

###### 06.C03A.P06A.V072A.V002A 	 IN PAVIMENTAZIONE NON BITUMINOSA E SENZA L'USO DEL MOTOCOMPRESSORE

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 06.C03A.P06A.V073A 	 RIMOZIONE  DI  CHIUSINI  TIPO "A PIE' DI GRONDA"    O   SIMILI,DELLE   DIMENSIONI ESTERNE  MAX  CM  40X40, SU MARCIAPIEDI, IN     PAVIMENTAZIONE    BITUMINOSA    O LITOIDEA,   COMPRESO  IL  CARICO  ED  IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA

###### 06.C03A.P06A.V073A.V001A 	  MEDIANTE     L'USO    DI MOTOCOMPRESSORE

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 06.C03A.P06A.V073A.V002A 	 SENZA L'USO DI MOTOCOMPRESSORE

cad  L. 22.000

Euro:11.36

###### 06.C03A.P06A.V074A 	POSA   IN   OPERA   DI   CHIUSINI  DELLE FOGNATURE   E   SIMILI,  COLLOCATI  ALLE QUOTE   DELLA   PAVIMENTAZIONE   FINITA, COMPRESI  LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI  E  L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO  SU PREESISTENTE MANUFATTO

cad L. 92.000

Euro:47.51

###### 06.C03A.P06A.V075A 	POSA IN OPERA DI CHIUSINI TIPO"A PIE' DI GRONDA"  O  SIMILI, DELLE DIMENSIONI MAX DI   CM   40X40,   SU   MARCIAPIEDI,  IN PAVIMENTAZIONE   BITUMINOSA  O  LITOIDEA COLLOCATI      ALLE      QUOTE     DELLA PAVIMENTAZIONE   FINITA,   COMPRESA   LA MALTA CEMENTIZIA ED I MATTONI  DELLE DIMENSIONI MAX DI CM. 40X40

cad L. 30.000

Euro:15.49

###### 06.C03A.P06A.V076A 	POSA  DI  CHIUSINI  PER  FOGNATURE, TIPO "CITTA'  DI  TORINO",  COMPRESA LA MALTA DI CEMENTO OCCORRENTE FORNITI A PIE' D'OPERA

cad L. 58.000

Euro:29.95

###### 06.C03A.P06A.V077A 	POSA  IN  OPERA  DI SUGGELLI METALLICI A CERNIERA   SU   PREESISTENTE  TELAIO  IN GHISA  OD  IN  FERRO COMPRESA LA PULIZIA DEL  TELAIO, LA SALDATURA DELLE CERNIERE ALLO   STESSO,   LA   LEVIGATURA   DELLE SALDATURE  E  OGNI ONERE PER IL NOLO DEI MEZZI  DI TRASPORTO, PER LE ATTREZZATURE E LA MANO D'OPERA OCCORRENTE IN GHISA O IN FERRO

cad L. 40.000

Euro:20.66

###### 06.C03A.P06A.V078A 	POSA  IN  OPERA  DI  PARATOIE IN ACCIAIO INOSSIDABILE  A  SCORRIMENTO  VERTICALE, COMPRESA  LA MALTA DI CEMENTO OCCORRENTE PER OGNI KG DI PESO COLLOCATO IN OPERA  FORNITE A PIE' D'OPERA

KG L. 2.350

Euro:1.21

###### 06.C03A.P06A.V079A 	POSA  IN  OPERA DI PARATOIE BASCULANTI O SIMILARI,   A   SEZIONE   CIRCOLARE  DEL DIAMETRO   DI   CM.40-50,   IN   ACCIAIO INOSSIDABILE   COMPLETE  DI  COMANDI  DI MANOVRA,  COMPRESA  LA  MALTA DI CEMENTO OCCORRENTE  FORNITE A PIE' D'OPERA

cad L. 210.000

Euro:108.45

###### 06.C03A.P06A.V080A 	POSA   IN   OPERA   DI  FERRO  LAVORATO, COMPRESA  LA  MALTA DI CEMENTO, PER OGNI KG.  DI  PARTI  DI  FERRO  COLLOCATO  IN OPERA DI QUALUNQUE GENERE (GRADINI DI DISCESA  POZZI,  STIVI,  GANCI, GRIGLIE, RINGHIERE, ECC)

KG L. 4.600

Euro:2.37

###### 06.C03A.P06A.V081A 	FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  FERRO COMPRESA  LA  LAVORAZIONE,  UNA  MANO DI MINIO  O  DI BITUME A CALDO, LA MALTA DI CEMENTO ECC. STAFFE,  GRADINI  DI  DISCESA, POZZI  E  SIMILI, PREZZO PER OGNI KG. DI PARTI IN FERRO COLLOCATO IN OPERA

KG L. 5.650

Euro:2.92

###### 06.C03A.P06A.V082A 	FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE  TIPO AISI 304, COMPRESA LA LAVORAZIONE, LA MALTA DI CEMENTO, ECC.  PER  STAFFE,GRADINI DI DISCESA NEI POZZI E SIMILI

KG L. 21.700

Euro:11.21

###### 06.C03A.P06A.V083A 	FORNITURA  E POSA IN OPERA DI GRADINI IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITI IN CATRAME  DELLE DIMENSIONI DI MM. 350X270 E DEL PESO DI KG 3.4 CIRCA

cad L. 33.000

Euro:17.04

###### 06.C03A.P06A.V084A 	POSA   IN  OPERA  DI  CHIUSINO  SIFONATO CARRABILE  IN  PVC  RIGIDO  ANTIURTO PER RACCOLTA  E  LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA  DELLE DIMENSIONI DA MM.150X150 A MM.300X300

cad L. 18.800

Euro:9.71

###### 06.C03A.P06A.V085A 	POSA  IN OPERA DI CHIUSINO CON TELAIO IN PVC   RIGIDO   ANTIURTO,  COMPRESA  OGNI OPERA ACCESSORIA  DELLE DIMENSIONI DA CM.20X20 A CM.60X60

cad L. 23.000

Euro:11.88

### 06.C03A.P07A 	OPERE DI DIFESA-GABBIONI METALLICI- SCOGLIERE

###### 06.C03A.P07A.V001A 	RIEMPIMENTO   MANUALE   O   PARZIALMENTE MECCANICO  DI  GABBIONI  CON  PIETRAME E CIOTTOLAME    A   SACCO,   ACCURATAMENTE SCAGLIATO    PER    LA    CHIUSURA   DEI VANI,COMPRESA     LA    FORNITURA    DEL MATERIALE  ED OGNI ALTRO ONERE COMPRESO, MISURATO   IN   BASE   ALLE   DIMENSIONI TEORICHE DEI GABBIONI FUORI OPERA:

###### 06.C03A.P07A.V001A.V001A 	CON PIETRAME

m³  L. 138.000

Euro:71.27

###### 06.C03A.P07A.V001A.V002A 	CON CIOTTOLAME

m³  L. 92.000

Euro:47.51

###### 06.C03A.P07A.V002A 	FORNITURA E STESA DI RIVESTIMENTO AD AMPIA CAPACITA'FILTRANTE IN TESSUTO NON TESSUTO FORMATO DA STUOIA SINTETICA COSTRUITA MEDIANTE CARDATURA ED AGUAGLIATA CON FIBRE DA FIOCCO POLIESTERE ESENTE DA COLLANTI, APPRETTI, IMPREGNAMENTI CON ESCLUSIONE DI TRATTAMENTI DI TERMOSALDATURA O TERMO-CALANDRATURA

q L. 5.900

Euro:3.05

###### 06.C03A.P07A.V003A 	FORNITURA  E  POSA IN OPERA GABBIONATE A SCATOLA  METALLICA  CON  MAGLIA A DOPPIA TORSIONE,  IN  FILO  DI  FERRO  A DOPPIA ZINCATURA,  PER QUALSIASI TIPO DI MAGLIA E   DI   FILO  CHE  SARA'ORDINATO  DALLA DIREZIONE  LAVORI,  COMPRESO IL FILO PER LE   LEGATURE  E  LE  TIRANTATURE  E  LE LEGATURE FRA I VARI ELEMENTI. (AL KG DI GABBIONE ESCLUSO IL FILO DELLE LEGATURE  E  TIRANTATURE  CHE  INTENDOSI COMPENSATE NEL PREZZO)

KG L. 4.200

Euro:2.17

###### 06.C03A.P07A.V004A 	SCAVO  DI  MATERIE  TERROSE  E  GHIAIOSE ANCHE    CON   TROVANTI   DI   QUALUNQUE DIMENSIONE    E    DUREZZA   SINO   ALLA PROFONDITA'DI   CM  100  SOTTO  IL  PELO DELLE    ACQUE    DI   MAGRA,   COMPRESA L'EVENTUALE  RIMOZIONE LO SPOSTAMENTO IN OPERA  DEI TROVANTI DI CUI PRIMA E DEGLI EVENTUALI   PRISMI  DI  CALCESTRUZZO  DI DIFESE  PREESISTENTI,  PER  APERTURE  DI SAVANELLE,    DEVIAZIONE    DI    ACQUE, FORMAZIONE  DI  ISOLOTTI, PER FARE LUOGO ALLA  POSA  DI  MASSI NATURALI, COMPRESA LA   SISTEMAZIONE  DELLE  PARETI  E  DEL FONDO   DEGLI   SCAVI,  IL  RITOMBAMENTO DELLE  MATERIE  DI  RISULTA CHE DOVRANNO COMUNQUE        ESSERE        UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE  SECONDO  LE DISPOSIZIONI DELLA     DIREZIONE     DEI    LAVORI,IL RIEMPIMENTO  DEI VANI RIMANENTI AD OPERA FINITA  E  LO SPIANAMENTO IN ALVEO DELLE MATERIE  ECCEDENTI,  IL LORO TRASPORTO E LA  SISTEMAZIONE A RIFIUTO, O RINTERRO E AD IMBOTTIMENTO DI SPONDA.

m³ L. 7.500

Euro:3.87

###### 06.C03A.P07A.V004A.V001A 	ESECUZIONE  DI  SCOGLIERE  CON  MASSI DI PIETRA   NATURALE  PROVENIENTI  DA  CAVE APERTE   PER   CONTO   DELL'IMPRESA,  DI VOLUME  NON  INFERIORE  A  MC  0,30 E DI PESO   SUPERIORE  A  QL.8,  PER  GETTATE SUBACQUEE  ED  ALLA  RINFUSA,  PER NUOVE DIFESE  O PER IL COMPLETAMENTO DI QUELLE PREESISTENTI,  COMPRESE  LE INDENNITA'DI CAVA  O  DI  PASSAGGIO,  LA PREPARAZIONE DEL  FONDO, L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE ED  OGNI  ALTRO  ONERE  PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE.

q  L. 4.000

Euro:2.06

###### 06.C03A.P07A.V004A.V002A 	ESECUZIONE  DI  SCOGLIERE  CON  MASSI DI PIETRA  NATURALE PROVENIENTI DA DISALVEI DI  VOLUME  COMUNQUE  NON INFERIORE A MC 0,30  E  DI PESO SUPERIORE A Q.LI 8, PER GETTATE  SUBAQUEE  ED  ALLA  RINFUSA,PER NUOVE  DIFESE  O PER IL COMPLETAMENTO DI QUELLE    PREESISTENTI,    COMPRESE   LE MOVIMENTAZIONI     DI    CANTIERE,    LA PREPARAZIONE          DEL         FONDO, L'ALLONTANAMENTO  DELLE  ACQUE  ED  OGNI ALTRO  ONERE  PER  DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE.

m³  L. 60.000

Euro:30.99

###### 06.C03A.P07A.V004A.V003A 	IDEM  DEL  PRECEDENTE ARTICOLO MA PER  MASSI  SISTEMATI  IN  MODO  TALE DA OTTENERE  LA  SAGOMA PRESCRITTA COMPRESO L'INTASAMENTO DEI VANI CON SCAPOLI DI CAVA

m³  L. 90.000

Euro:46.48

###### 06.C03A.P07A.V004A.V004A 	IDEM  COME  SOPRA  MA CON INTASAMENTO IN CLS.   R'   BK   200  IN  QUANTITA'  NON INFERIORE A 0,3 MC.

per m³ di scogliera  L. 138.000

Euro:71.27

### 06.C03A.P08A 	MANUTENZIONE CONDOTTE FOGNARIE

###### 06.C03A.P08A.V001A 	 VERNICIATURA DI SUPERFICI METALLICHE PER PROTEZIONE PARATOIE E VALVOLAME : APPLICAZIONE SU SUPERFICI METALLICHE DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE PER LA PROTEZIONE DI PARATOIE E VALVOLAME DEL CICLO PROTETTIVO COSTITUITO DA  N. 1 STESA DEL PRIMER AGGRAPPANTE EPOSSIVINILICO, SPESSORE 80 MICRON E N. 2 RIPRESE DI VERNICE EPOSSIVINILICA, SPESSORE 200 MICRON.

m² L. 28.000

Euro:14.46

###### 06.C03A.P08A.V002A 	RISANAMENTO DI CONDOTTE FOGNARIE IN C.A. AVENTI UN'ALTEZZA NON INFERIORE A 1 METRO COMPRESI I SEGUENTI INTERVENTI: PULIZIA DELLA CONDOTTA CON LAVAGGIO ED IDROSABBIATURA DELLE CONDOTTE ESISTENTI AL FINE DI PULIRE LA STRUTTURA E RENDERLA IDONEA AL TRATTAMENTO. RIPRISTINO CON STRATO DI GUNITE DI 5 CM. SPRUZZATA SUL MANUFATTO PREVIA APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA ZINCATA ? 5X10X10 O 5X15X15 FISSATA ALLA STRUTTURA ESISTENTE. LA SPRUZZATURA DOVRÀ ESSERE FATTA CON ARIA COMPRESSA ANCHE A STRATI SUCCESSIVI CON METODO A SECCO OD A UMIDO CON DOSI DI CEMENTO TIPO 425 NON INFERIORE A 600 KG. PER MC. DI SABBIA ANCHE CON USO DI MALTA ADDITIVATA E PRODOTTI SPECIALI PER OPERARE SU SUPPORTI UMIDI. LA FINITURA DELLA GUNITE DOVRÀ ESSERE FATTA CON CAZZUOLA AMERICANA IN MODO DA OTTENERE UNA SUPERFICIE LISCIA PRIVA DI SCABREZZE. IL CANALE DOVRÀ ESSERE LASCIATO PERFETTAMENTE PULITO, PRONTO ALLA MESSA IN ESERCIZIO. IL FISSAGGIO SARÀ FATTO CON TASSELLATURE ZINCATE E PIASTRINE INOX. LA FORNITURA E LA POSA DELLA RETE ELETTROSALDATA ZINCATA DOVRÀ ESSERE LAVORATA E SAGOMATA UTILIZZANDO ATTREZZI CHE NON DANNEGGINO LA ZINCATURA.

m² L. 120.000

Euro:61.97

###### 06.C03A.P08A.V003A 	FORNITURA E GETTO IN OPERA DI MALTA REOPLASTICA SENZA RITIRO E RESISTENTE AI SOLFATI, PER INTERVENTI DI LIMITATA ENTITÀ (SIGILLATURE, RIPRISTINI, FESSURAZIONI) IN CONDOTTE FOGNARIE, ESEGUITA CON APPOSITA ATTREZZATURA IMPASTATRICE E SPRUZZATRICE, CON FUNZIONI DI CONSOLIDAMENTO PER STRUTTURE LESIONATE.

m³ L. 1.800.000

Euro:929.62

###### 06.C03A.P08A.V004A 	TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI DELLE CONDOTTE IN C.A. IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE MEDIANTE LA SCARIFICAZIONE DELLE PARTI DI CALCESTRUZZO DISTACCATE O NON PERFETTAMENTE ANCORATE OPPURE FESSURATE; MESSA A NUDO DELL'INTERA SUPERFICIE DEI FERRI D'ARMATURA AFFIORANTI MEDIANTE PICCOLI DEMOLITORI PNEUMATICI  OD ELETTRICI ED OVE OCCORRE ANCHE A MANO; PICCHETTATURA A MANO DEI FERRI STESSI PER ASPORTARE LE GROSSE SCAGLIE DI OSSIDO;SABBIATURA A SECCO, IDRICA O MISTA IN RELAZIONE ALLO STATO DELL'ARMATURA E DEL CALCESTRUZZO; VERNICIATURA PROTETTIVA A BASE DI RESINA EPOSSIDICA SPESSORE 100 MICRON ;FORNITURA IN OPERA DI BETONCINO REOPLASTICO A COMPLETAMENTO DELL'OPERA,COMPRESA OGNI FORNITURA ED OPERA PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE.

m² L. 95.000

Euro:49.06

###### 06.C03A.P08A.V005A 	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANOVRE IDRAULICHE (PARATOIE, PANCONI, ECC..) COSTITUITE DA: SPECCHIO DI TENUTA MONOLITICO IN GHISA GG 20, GARGAMI DI SCORRIMENTO E TELAIO IN GHISA GG 20. ALBERO DI COMANDO NON SALENTE, IN ACCIAIO INOX AISI 304. TENUTA SUI QUATTRO LATI. BUSSOLA IN BRONZO, TENUTE RIPORTATE IN BRONZO SULLO SPECCHIO, BATTUTA RETTIFICATA. MOVIMENTI GUIDATI SU RUOTE IN GHISA GG 20 CON ASSI IN ACCIAIO INOX AISI 304, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX AISI 304.

KG L. 25.000

Euro:12.91

###### 06.C03A.P08A.V006A 	RIMOZIONE DI MATERIALI VARI DA GRIGLIE POSTE SU CANALI DI ADDUZIONE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE E/O STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CON ESTRAZIONE, SOLLEVAMENTO E DEPOSITO TEMPORANEO DEL MATERIALE GRIGLIATO IN APPOSITO CASSONETTO, COMPRESA LA PULIZIA E DISINFEZIONE DEI SITO DI LAVORO.

a corpo L. 130.000

Euro:67.14

###### 06.C03A.P08A.V007A 	RIMOZIONE DI MATERIALI VARI DA GRIGLIE POSTE SU CONDOTTA FOGNARIA O SU CANALI DI ADDUZIONE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE E/O STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PREVIA  ESTRAZIONE, SOLLEVAMENTO DELLA GRIGLIA CON AUTOCARRO MUNITO DI GRU A BORDO, CARICO E TRASPORTO AD UN SITO  AUTORIZZATO, COMPRESA LA PULIZIA E DISINFEZIONE DEL SITO DI LAVORO.

a corpo L. 210.000

Euro:108.45

###### 06.C03A.P08A.V008A 	VUOTATURA CON RIMOZIONE DI SABBIE E MATERIALI SOLIDI DIVERSI; ASPIRAZIONE DELLE SABBIE DA VASCHE D'ACCUMULO DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, CONDOTTE FOGNARIE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, CON INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, SIA PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI SOLIDI DAL FONDO DELLE VASCHE CHE PER IL LORO SOLLEVAMENTO. SONO COMPRESE TUTTE LE OPERAZIONI E LE ATTREZZATURE CONNESSE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL LAVORO, L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA, IL CARICO DIRETTO SU AUTOMEZZO DOTATO DI CONTENITORE COPERTO A TENUTA STAGNA O DI AUTOBOTTE, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLE SOLE MATERIE SOLIDE (SABBIE, MATERIALI SOLIDI, ECC. PRESSO UN SITO AUTORIZZATO, L'ACCURATA PULIZIA DEI SITI.

m³ L. 136.000

Euro:70.24

###### 06.C03A.P08A.V009A 	ASPIRAZIONE, RACCOLTA DI MORCHIE, FANGHI, SCHIUME E ALTRI SURNATANTI SU VASCHE O MANUFATTI DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MEDIANTE ASPIRAZIONE CON CANAL-JET COMBINATO PER L'EVENTUALE FLUIDIFICAZIONE DEL MATERIALE SURNATANTE, COMPRESO L'INTERVENTO MANUALE CON IDONEA ATTREZZATURA IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLE SOLE MATERIE SOLIDE PRESSO UN SITO AUTORIZZATO.

m³ L. 76.000

Euro:39.25

###### 06.C03A.P08A.V010A 	PULIZIA, LAVAGGIO, SPURGO DI CADITOIE CON  ESTRAZIONE DEI MATERIALI SEDIMENTATI NEL POZZETTO COMPRESI LO SMALTIMENTO PRESSO APPOSITA DISCARICA; LA PULIZIA E DISOSTRUZIONE DEL TRATTO DI CONDOTTA COLLEGATA ALLA FOGNATURA CON L'USO DI LAMA METALLICA E GETTO D'ACQUA  PRESSIONE; PER LA PULIZIA E DISOSTRUZIONE DELLE CADITOIE STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE SONO COMPRESE LE SEGUENTI OPERAZIONI: SEGNALETICA SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA NECESSARIA PER GARANTIRE IL TRAFFICO STRADALE; APERTURA DELLA GRIGLIA CON L'AIUTO DI PICCONE O BARRAMINA; RIMOZIONE DI RIFIUTI VOLUMINOSI; ASPIRAZIONE DEI MATERIALI DECANTATI ED AGGIUNTA DI ACQUE IN PRESSIONE (CANAL-JET + ASPIRATRICE); PULIZIA E DISOSTRUZIONE DELLA TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA ANCHE CON USO DI LAMA METALLICA E GETTO D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE (CANAL-JET + OPERATORI); SMALTIMENTO DEI MATERIALI ESTRATTI PRESSO UN SITO AUTORIZZATO; SISTEMAZIONE DELLE GRIGLIE; PULIZIA DEL SITO.SONO COMPRESE TUTTE LEATTREZZATURE NECESSARIE PER LE  OPERAZIONI INERENTI A DETTI INTERVENTI .

cad L. 20.000

Euro:10.33

###### 06.C03A.P08A.V011A 	LAVATURA CON ASPORTAZIONE E TRASPORTO IN UN SITO AUTORIZZATO DEI RESIDUI SOLIDI E LIQUIDI DI CAMERE DI MANOVRA POSTE SU CONDOTTE FOGNARIE, ESEGUITA CON GETTO DI ACQUA MISTO A DETERGENTE AD ALTA PRESSIONE SU PARETI, PAVIMENTI, SCALE, MANCORRENTI, PARATOIE, ECC., CON SUCCESSIVA ASPERSIONE DI DISINFETTANTE E LA PREVENTIVA ACCURATA PROTEZIONE DELLE EVENTUALI APPARECCHIATURE INSTALLATE. (L'UNITA' DI MISURA PER LA CONTABILIZZAZIONE E' RIFERITO AL VOLUME DELLE CAMERE).

m³ L. 2.400

Euro:1.24

###### 06.C03A.P08A.V012A 	VENTILATORE DELLA POTENZA ORARIA DI ALMENO 3.600 MC. CON PRESSIONE DI MM. 50 DI COLONNA D'ACQUA, CON MOTORE A BENZINA O NAFTA OD ELETTRICO, MUNITO DI TUBI FLESSIBILI ED UGELLO PER L'INTRODUZIONE DELL'ARIA IN GALLERIA, COMPRESA LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE, L'ASSISTENZA  TECNICA ED OGNI PROVVISTA PER IL FUNZIONAMENTO.

ORA L. 12.500

Euro:6.45

###### 06.C03A.P08A.V013A 	PULIZIA, LAVAGGIO E DISINCROSTAZIONE DI CONDOTTA FOGNARIA, MEDIANTE USO DI GETTO D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE A MEZZO AUTOBOTTE COMBINATA (CANAL-JET).NELLA PULIZIA E LAVAGGIO DELLA CONDOTTA FOGNARIA SONO COMPRESE: SEGNALETICA SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA, NECESSARIA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL TRAFFICO STRADALE; APERTURA DEI DUE CHIUSINI; PULIZIA IDRAULICA E MECCANICA DEL TRATTO DI CANALIZZAZIONI (CANAL-JET); LANCE ED INIETTORI AUTOMATICI DI DIVERSO TIPO; ASPIRAZIONE DEI MATERIALI CON AUTOBOTTE; PULIZIA E DISINFEZIONE DEI DUE POZZI DI ISPEZIONE; CHIUSURA DEI DUE POZZETTI. SONO ALTRESÌ COMPRESE TUTTE LE OPERAZIONI INERENTI ALL'INTERVENTO, ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE, ALLA MANODOPERA OCCORRENTE.(PER TRATTI COMPRESI FRA DUE POZZI D'ISPEZIONE).

ml L. 3.000

Euro:1.55

###### 06.C03A.P08A.V014A 	SVUOTAMENTO E PULIZIA DI POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E IMHOFF PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO E LA DISOSTRUZIONE DEI CONDOTTI DI SCARICO E I SIFONI  COMPRENDENTE LE SEGUENTI OPERAZIONI:SEGNALETICA SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA NECESSARIA PER GARANTIRE IL TRAFFICO STRADALE; APERTURA DEI CHIUSINI O TAPPI DI CHIUSURA DEI SIFONI;ASPIRAZIONE DEI MATERIALI DECANTATI ED AGGIUNTA DI ACQUA IN PRESSIONE (CANAL-JET + ASPIRATRICE); PULIZIA E DISOTTURAZIONE DELLE TUBAZIONI DI SCARICO ED I SIFONI;LANCE ED INIETTORI AUTOMATICI DI VARIO TIPO; TRATTI DI TUBAZIONE PER ASPIRAZIONE  DEI LIQUAMI DALLA FOSSA DA SVUOTARE; PULIZIA DEI SITI; APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA NECESSARIA ALLE OPERAZIONI; TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI LIQUAMI IN UN SITO AUTORIZZATO.PER OGNI INTERVENTO E QUANTITÀ DI LIQUAMI SMALTITI FINO A 7 MC. VERRÀ RICONOSCIUTO IL PREZZO A CORPO.

a corpo L. 350.000

Euro:180.76

###### 06.C03A.P08A.V015A 	SVUOTAMENTO E PULIZIA DI POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E IMHOFF PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO E LA DISOSTRUZIONE DEI CONDOTTI DI SCARICO E I SIFONI  COMPRENDENTE LE SEGUENTI OPERAZIONI: SEGNALETICA SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA NECESSARIA PER GARANTIRE IL TRAFFICO STRADALE;APERTURA DEI CHIUSINI O TAPPI DI CHIUSURA DEI SIFONI; ASPIRAZIONE DEI MATERIALI DECANTATI ED AGGIUNTA DI ACQUA IN PRESSIONE (CANAL-JET + ASPIRATRICE); PULIZIA E DISOTTURAZIONE DELLE TUBAZIONI DI SCARICO ED I SIFONI; LANCE ED INIETTORI AUTOMATICI DI VARIO TIPO; TRATTI DI TUBAZIONE PER ASPIRAZIONE  DEI LIQUAMI DALLA FOSSA DA SVUOTARE; PULIZIA DEI SITI; APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA NECESSARIA ALLE OPERAZIONI; TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI LIQUAMI IN UN SITO AUTORIZZATO.PER OGNI INTERVENTO E QUANTITÀ DI LIQUAMI SMALTITI. OLTRE AI 7 MC PER OGNI MC SMALTITO.

m³ L. 22.000

Euro:11.36

###### 06.C03A.P08A.V016A 	DISOTTURAZIONE, SPURGO, E PULIZIA DEI MATERIALI SOLIDI DI CONDOTTE FOGNARIE  MEDIANTE L'USO DI GETTO D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE CON L'UTILIZZO  DI AUTOBOTTE COMBINATO (CANAL-JET)  COMPRENDENTE: LA SEGNALETICA SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA NECESSARIA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL TRAFFICO STRADALE; APERTURA DEI DUE CHIUSINI; PULIZIA IDRAULICA E MECCANICA DEL TRATTO DI CANALIZZAZIONI (CANAL-JET); LANCE ED INIETTORI AUTOMATICI DI DIVERSO TIPO; ASPIRAZIONE DEI MATERIALI SOLIDI CON AUTOBOTTE O INTERVENTO MANUALE; PULIZIA E DISINFEZIONE DEI DUE POZZI DI ISPEZIONE; CHIUSURA DEI DUE CHIUSINI. SONO ALTRESÌ COMPRESE TUTTE LE OPERAZIONI INERENTI ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE, ALLA MANODOPERA OCCORRENTE, ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA ED ALLO SMALTIMENTO DEI MATERIALI ESTRATTI IN UN SITO AUTORIZZATO. (FINO A UN VOLUME DI MATERIALE ESTRATTO PARI A 1 MC)

###### 06.C03A.P08A.V016A.V001A 	A CORPO

a corpo  L. 350.000

Euro:180.76

###### 06.C03A.P08A.V016A.V002A 	PER OGNI MC IN PIU'

m³  L. 35.000

Euro:18.07

###### 06.C03A.P08A.V017A 	SVUOTAMENTO DI POZZI, CANALI, CAMERE E SIFONI AD UNA PROFONDITÀ FINO A 15 MT. COMPRESO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO AD UN IDONEO POZZETTO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA NON SUPERIORE A 1 KM. DAL LUOGO DI PRELIEVO.

m³ L. 11.500

Euro:5.94

###### 06.C03A.P08A.V018A 	SVUOTAMENTO DI POZZI, CANALI, CAMERE E SIFONI AD UNA PROFONDITÀ FINO A 15 MT. COMPRESO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO AD UN IDONEO POZZETTO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA SUPERIORE A 1 KM. DAL LUOGO DI PRELIEVO. OLTRE IL PRIMO KM. PER OGNI KM IN PIU'.

m³ L. 400

Euro:0.21

###### 06.C03A.P08A.V019A 	RIALZO DI POZZETTI IN CLS MONOLITICI, COMPRESO LA RIMOZIONE DEL CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DIAM. 600 MM E RELATIVO CONTROTELAIO, LA FORNITURA IN OPERA  DEI CONCI IN CLS PREFABBRICATI FINO ALLA QUOTA RICHIESTA, IL RIPOSIZIONAMENTO DEL CONTROTELAIO PRECEDENTEMENTE RIMOSSO E RELATIVO CHIUSINO, IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE( SE SU SEDIME STRADALE), O DEL TERRENO ADIACENTE :

###### 06.C03A.P08A.V019A.V001A 	DIAMETRO 1000

ml  L. 335.000

Euro:173.01

###### 06.C03A.P08A.V019A.V002A 	DIAMETRO 1200

ml  L. 400.000

Euro:206.58

###### 06.C03A.P08A.V020A 	REALIZZAZIONE DI GRIGLIONE IN GHISA PESANTE CLASSE D 400 LARGHEZZA MM 440, PREVIA FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA

ml L. 900.000

Euro:464.81

# Sommario

PREFAZIONE	1

PREMESSA	2

06.C01A 	FORNITURE MATERIALI	8

06.C01A.P01A 	LEGANTI	8

06.C01A.P02A 	ELEMENTI IN CONGLOMERATO	8

06.C01A.P03A 	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI (pozzolanici)	25

06.C01A.P04A 	MATERIALI IN GRES	27

06.C01A.P05A 	MATERIALI POLIMERICI	39

06.C01A.P06A 	MATERIALI IN VETRORESINA	148

06.C01A.P07A 	MATERIALI PER RIVESTIMENTI - ISOLANTI	168

06.C01A.P08A 	MATERIALI METALLICI	169

06.C01A.P09A 	MANUFATTI METALLICI	170

06.C01A.P10A 	PIETRE E MARMI	171

06.C02A 	NOLI	172

06.C03A 	OPERE COMPIUTE	173

06.C03A.P01A 	FONDAZIONI SPECIALI - DIAFRAMMI	173

06.C03A.P02A 	IMPERMEABILIZZAZIONI - TRATTAMENTI PROTETTIVI	174

06.C03A.P03A 	RIVESTIMENTI	178

06.C03A.P04A 	OPERE IN GRES	179

06.C03A.P05A 	OPERE DA FABBRO	189

06.C03A.P06A 	OPERE IDRAULICHE	191

06.C03A.P07A 	OPERE DI DIFESA-GABBIONI METALLICI- SCOGLIERE	255

06.C03A.P08A 	MANUTENZIONE CONDOTTE FOGNARIE	256

Sommario	263