# PREFAZIONE

La pubblicazione del Prezzario di riferimento per lavori pubblici nella Regione Piemonte è il risultato di un ambizioso progetto, che si basa sulla cooperazione tra soggetti diversi, di rilevanza territoriale sia pubblica, sia privata.

La fase preparatoria, che ha visto convergere l'interesse da più ambiti, è servita per concentrare l'impegno in particolare su alcuni punti salienti: semplificazione, interazione, efficacia, massima diffusione e innovazione.

La condivisione di tali obiettivi ha portato i soggetti interessati ad accettare la formalizzazione della loro collaborazione al progetto attraverso un Protocollo di intesa, momento di sintesi e di confronto delle rispettive esperienze e metodologie.

La convergenza di tutti questi soggetti verso la creazione di un prodotto comune è un positivo risultato da ascrivere alla volontà di enti, organismi e associazioni con strutture e interessi diversi, che sono riusciti, con uno sforzo coordinato da un tavolo tecnico appositamente costituito, a dare vita a un progetto di ampio respiro, base di partenza per successivi sviluppi.

La Regione Piemonte, come capofila di questo gruppo di lavoro, ha poi coordinato i soggetti durante la fase esecutiva, dimostrando che è possibile porsi obiettivi e centrarli nei tempi prestabiliti. E questo non è che uno dei possibili interventi migliorativi di un patrimonio collettivo fatto di uomini, risorse e risultati.

ASSESSORATO ai lavori pubblici

# PREMESSA

La natura del progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale. Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, opere di pronto intervento, opere edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo gli acquedotti, l’illuminazione pubblica, gli impianti semaforici.

Esistono successive pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’Ambiente e i Lavori Pubblici, che periodicamente andavano ad aggiornare la prima versione dell'elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica. A disposizione dell'utente vi era quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti e gli altri prezzari più largamente impiegati, come quello della Città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici. È stato in seguito sottoscritto da tali soggetti un protocollo d'intesa, documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo. Non solo per la sempre crescente richiesta degli operatori, ma soprattutto in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentanti degli enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati nel frontespizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro, il quale si è assunto l'onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. A un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’associazione Anisig, oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla Cispel. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute el'evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con un apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibile esauriente e corretto.

La presente versione dell'elenco prezzi, riveduta, corretta e ampliata, si propone come il nuovo supporto per la valutazione dei costi di un intervento in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questo anche al fine di soddisfare le esigenze di settorializzazione e specificazione dei contenuti, di individuazione di sezioni tematiche, di trattazione di nuovi prodotti e tecnologie, che dominano ormai il mercato.

Questioni metodologiche

L’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000 è avvenuto tenendo conto dell'esperienza già lungamente acquisita dal Comune di Torino, il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi e attendibili. Ma per coprire l’intero repertorio di opere, materiali e attrezzature è stato fondamentale il ricorso, oltre alla Città di Torino e all’esperienza di alcuni settori regionali, ai più validi prezzari esistenti e a prezzari per opere speciali (impianti, reti, verde).

Il prezzario si divide in cinque volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza, ovvero viene evidenziato, nel frontespizio di ogni testo, qual è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro; il secondo impianti elettrici e termici; il terzo riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, come fognature, depuratori, discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”, ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto e ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l'agricoltura.

Un cenno in particolare merita il primo volume, il quale si pone come una porta di accesso per la lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale: manodopera, noleggi, trasporti, materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino. La stessa Città di Torino ha procurato i prezzari sugli impianti elettrici e termici, che vanno a comporre interamente il secondo volume.

Pare importante segnalare che, comunque, il prezzario di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, ovvero di carattere prevalentemente urbano, sia di nuova costruzione, sia, soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è creduto opportuno e adeguato utilizzare comunque i prezzi esistenti come prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti. In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciale.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino, con l'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono state mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario della città di Torino.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30 %, percentuale stabilita per spese generali utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in lire. La relativa cifra in Euro deriva dalla moltiplicazione del prezzo in lire con il cambio attuale della moneta unica.

Il prezzario è approvato con Delibera della Giunta Regionale.

La diffusione

Il prezzario del 2000 è una validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi che sono stati raccolti attorno al tavolo di lavoro attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione. L'obiettivo comune è di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione, di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di amplificare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella Regione Piemonte. Per divulgare a un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario sono stati proposti altri supporti, che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

A ogni copia dei cinque volumi è allegato un disco cd rom, che facilita le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenchi prezzi in sede di progettazione. Un pari numero di copie su disco è inoltre disponibile presso il Settore Opere Pubbliche della Regione, a Torino, e potrà essere richiesto e ricevuto gratuitamente.

In più sarà messa a disposizione tramite Internet la versione del prezzario in formato Word e in formato Asci. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della Regione Piemonte, all'interno delle pagine dedicate all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, si potrà quindi scaricare on line il prezzario, o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli obiettivi futuri

Il prezzario proposto per l’anno 2000 è la matrice per successivi interventi.

Il progetto si vanta soprattutto della certezza di aver creato un punto di partenza per interventi a venire, che sono stati sin da ora previsti da una commissione tecnica permanente, composta da alcuni rappresentanti della Regione, del Cispel, dell’Assistal, dell'Unione Edilizia del Piemonte e della Valle d'Aosta, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino. Gli obiettivi che si sono posti sono modernizzazione, snellimento, organizzazione di un indice tematico organizzato intorno a codici intelligenti, conversione ragionata in Euro.

Annualmente tale prezzario sarà aggiornato e revisionato da una commissione tecnica permanente appositamente creata.

Come già evidenziato i prezzi si intendono approvati in lire. Sarà cura della commissione tecnica permanente provvedere, nelle future edizioni, a modificare correttamente, con gli arrotondamenti decimali necessari, la rispettiva cifra in Euro. Nella presente edizione, dati i fattori di conversione prestabiliti, i prezzi sotto le duecento lire risultano pari a zero.

Gas

Sezione : 09

LA PRESENTE SEZIONE È IL FRUTTO DELL'ANALISI E DELL'ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE DA PARTE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI IMPRENDITORIALI.

PER QUANTO NON CONTENUTO NELLA SEZIONE IN OGGETTO SI FA RIFERIMENTO ALLE SEZIONI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ELENCO PREZZI, IN PARTICOLARE A QUELLE RIFERITE A "ACQUEDOTTO" E "OPERE EDILI"

# 09.C01A 	FORNITURE

###### 09.C01A.V001A 	Fornitura di pezzi speciali in ghisa a grafite sferoidale completi di controflange, guarnizioni, bulloni, flange dimensionate e forate secondo UNI PN 10.

kg  L. 8.850

Euro:4.57

### 09.C01A.P01A 	Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, esecuzione conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, grezzi internamente e rivestimento esterno bituminoso tipo pesante.

###### 09.C01A.P01A.V001A 	DN  80  ( 3" ) sp. 2,9 mm.

m L. 15.180

Euro:7.84

###### 09.C01A.P01A.V002A 	DN 100  ( 4" ) sp. 3,2 mm.

m L. 20.750

Euro:10.72

###### 09.C01A.P01A.V003A 	DN 125  ( 5" ) sp. 3,6 mm.

m L. 27.830

Euro:14.37

###### 09.C01A.P01A.V004A 	DN 150  ( 6" ) sp. 4,0 mm.

m L. 36.050

Euro:18.62

###### 09.C01A.P01A.V005A 	DN 200  ( 8" ) sp. 5,0 mm.

m L. 56.670

Euro:29.27

###### 09.C01A.P01A.V006A 	DN 250  ( 10" ) sp. 5,6 mm.

m L. 77.540

Euro:40.05

###### 09.C01A.P01A.V007A 	DN 300  ( 12" ) sp. 5,9 mm.

m L. 97.150

Euro:50.17

### 09.C01A.P02A 	Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, esecuzione conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, grezzi internamente e rivestimento esterno in polietilene b.d. estruso in 3 strati, in conformità alla norma UNI 9099/89, spessore rinforzato R3

###### 09.C01A.P02A.V001A 	DN 80 ( 3" ) sp. 2,9 mm.

m L. 17.960

Euro:9.27

###### 09.C01A.P02A.V002A 	DN 100 ( 4" ) sp. 3,2 mm.

m L. 23.400

Euro:12.08

###### 09.C01A.P02A.V003A 	DN 125 ( 5" ) sp. 3,6 mm.

m L. 30.480

Euro:15.74

###### 09.C01A.P02A.V004A 	DN 150 ( 6" ) sp. 4,0 mm.

m L. 39.210

Euro:20.25

###### 09.C01A.P02A.V005A 	DN 200 ( 8" ) sp. 5,0 mm.

m L. 60.460

Euro:31.22

###### 09.C01A.P02A.V006A 	DN 250 ( 10" ) sp. 5,6 mm.

m L. 85.260

Euro:44.03

###### 09.C01A.P02A.V007A 	DN 300 ( 12" ) sp. 5,9 mm.

m L. 102.460

Euro:52.92

### 09.C01A.P03A 	Fornitura di tubi in polietilene a.d. conformi alle norme UNI ISO 4437 e riconosciuti mediante marchio IIP serie S5 per condotte interrate per la distribuzione di gas combustibili predisposti per saldatura di testa per polifusione.

###### 09.C01A.P03A.V001A 	De 32(1") sp. 3,0 mm.

m L. 1.070

Euro:0.55

###### 09.C01A.P03A.V002A 	De 40(11/4") sp. 3,7 mm.

m L. 1.590

Euro:0.82

###### 09.C01A.P03A.V003A 	De 50(11/2") sp. 4,6 mm.

m L. 2.460

Euro:1.27

###### 09.C01A.P03A.V004A 	De 63(2") sp. 5,8 mm.

m L. 3.920

Euro:2.02

###### 09.C01A.P03A.V005A 	De 75(21/2") sp. 6,8 mm.

m L. 5.560

Euro:2.87

###### 09.C01A.P03A.V006A 	De 90(3") sp. 8,2 mm.

m L. 7.500

Euro:3.87

###### 09.C01A.P03A.V007A 	De 110(4") sp. 10,0 mm.

m L. 11.380

Euro:5.88

###### 09.C01A.P03A.V008A 	De 125 sp. 11,4 mm.

m L. 14.670

Euro:7.58

###### 09.C01A.P03A.V009A 	De 160(6") sp. 14,6 mm.

m L. 24.035

Euro:12.41

###### 09.C01A.P03A.V010A 	De 200(8") sp. 18,2 mm.

m L. 37.300

Euro:19.26

###### 09.C01A.P03A.V011A 	De 250 sp. 22,7 mm.

m L. 58.190

Euro:30.05

### 09.C01A.P04A 	Fornitura di tubi in ghisa a grafite sferoidale, centrifugati e ricotti, corrispondenti alla normalizzazione UNI ISO 2531-88, grezzi internamente e rivestimento esterno con uno strato di zinco e vernice bituminosa (UNI ISO 8179-86), muniti di giunto elastico a  serraggio meccanico (UNI ISO 9164-87) adatti per condotte gas in pressione completi di controflange dadi e bulloni.

###### 09.C01A.P04A.V001A 	DN 100

m L. 63.800

Euro:32.95

###### 09.C01A.P04A.V002A 	DN 150

m L. 84.100

Euro:43.43

###### 09.C01A.P04A.V003A 	DN 200

m L. 113.850

Euro:58.79

###### 09.C01A.P04A.V004A 	DN 250

m L. 148.000

Euro:76.43

###### 09.C01A.P04A.V005A 	DN 300

m L. 189.750

Euro:97.99

### 09.C01A.P05A 	Fornitura di valvola a farfalla PN 16 conformi alle norme UNI 9245, corpo in acciaio, anello di tenuta sulla lente in gomma etilpropilenica, rivestimento interno ed esterno con due mani di copolimero acrilico completa di controflange a collarino dimensionate e forate UNI PN 16 e bulloni.

###### 09.C01A.P05A.V001A 	DN 100

cad L. 459.190

Euro:237.15

###### 09.C01A.P05A.V002A 	DN 125

cad L. 594.550

Euro:307.06

###### 09.C01A.P05A.V003A 	DN 150

cad L. 691.950

Euro:357.36

###### 09.C01A.P05A.V004A 	DN 200

cad L. 1.094.220

Euro:565.12

###### 09.C01A.P05A.V005A 	DN 250

cad L. 1.726.720

Euro:891.78

### 09.C01A.P06A 	Valvola a sfera in acciaio PN 16 a passaggio totale, tipo da interrare, con stelo antiespulsione e seggi della sfera in PTFE rinforzato, estremità liscie per saldatura di testa, idonea per gas  metano.

###### 09.C01A.P06A.V001A 	DN 25 (1")

cad L. 106.260

Euro:54.88

###### 09.C01A.P06A.V002A 	DN 32 (11/4")

cad L. 127.760

Euro:65.98

###### 09.C01A.P06A.V003A 	DN 40 (11/2")

cad L. 174.570

Euro:90.16

###### 09.C01A.P06A.V004A 	DN 50 (2")

cad L. 196.070

Euro:101.26

###### 09.C01A.P06A.V005A 	DN 65 (21/2")

cad L. 279.560

Euro:144.38

###### 09.C01A.P06A.V006A 	DN 80 (3")

cad L. 350.400

Euro:180.97

###### 09.C01A.P06A.V007A 	DN 100 (4")

cad L. 594.550

Euro:307.06

###### 09.C01A.P06A.V008A 	DN 125 (5")

cad L. 1.159.549

Euro:598.86

###### 09.C01A.P06A.V009A 	DN 150 (6")

cad L. 1.686.245

Euro:870.87

###### 09.C01A.P06A.V010A 	DN 200 (8")

cad L. 2.612.225

Euro:1349.10

###### 09.C01A.P06A.V011A 	DN 250 (10")

cad L. 7.287.665

Euro:3763.76

### 09.C01A.P07A 	Fornitura di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica capace di sopportare una tensione di 5000 Volt a 70 ° C, adatto per pressioni di esercizio fino a 25 Atm., estremità a saldare.

###### 09.C01A.P07A.V001A 	DN 100

cad L. 154.330

Euro:79.70

###### 09.C01A.P07A.V002A 	DN 125

cad L. 222.640

Euro:114.98

###### 09.C01A.P07A.V003A 	DN 150

cad L. 294.740

Euro:152.22

###### 09.C01A.P07A.V004A 	DN 200

cad L. 442.750

Euro:228.66

###### 09.C01A.P07A.V005A 	DN 250

cad L. 698.280

Euro:360.63

### 09.C01A.P08A 	Fornitura di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica capace di sopportare una tensione di 5000 Volt a 70 ° C, adatto per pressione di esercizio fino a 10 Atm., con una estremità a saldare e una filettata

###### 09.C01A.P08A.V001A 	DN 1"

cad L. 10.620

Euro:5.48

###### 09.C01A.P08A.V002A 	DN 11/4"

cad L. 14.540

Euro:7.51

###### 09.C01A.P08A.V003A 	DN 11/2"

cad L. 17.450

Euro:9.01

###### 09.C01A.P08A.V004A 	DN 2"

cad L. 22.770

Euro:11.76

###### 09.C01A.P08A.V005A 	DN 21/2"

cad L. 58.190

Euro:30.05

###### 09.C01A.P08A.V006A 	DN 3"

cad L. 79.690

Euro:41.16

### 09.C01A.P09A 	Fornitura di valvola a sfera per colonna montante gas, corpo e sfera in ottone OT 58, sfera cromata a spessore, passaggio totale, guarnizioni di tenuta in PTFE, tenuta sullo stelo con "o-ring ", possibilità di bloccaggio dell'organo di manovra e piombatura dello stesso,  caratteristiche costruttive secondo UNI 8275, attacchi filettati femmina UNI ISO 7/1, stelo di manovra montato dall'esterno (antiscoppio) pressione d'esercizio PN 16.

###### 09.C01A.P09A.V001A 	DN 1"

cad L. 14.160

Euro:7.31

###### 09.C01A.P09A.V002A 	DN 11/4"

cad L. 21.505

Euro:11.11

###### 09.C01A.P09A.V003A 	DN 11/2"

cad L. 30.360

Euro:15.68

###### 09.C01A.P09A.V004A 	DN 2"

cad L. 41.490

Euro:21.43

###### 09.C01A.P09A.V005A 	DN 21/2"

cad L. 87.910

Euro:45.40

###### 09.C01A.P09A.V006A 	DN 3"

cad L. 134.090

Euro:69.25

###### 09.C01A.P09A.V007A 	DN 4"

cad L. 221.370

Euro:114.33

### 09.C01A.P10A 	Tee di presa in acciaio ISOTC5 con due estremità a saldare e una filettata femmina per esecuzione allacciamenti gas.

###### 09.C01A.P10A.V001A 	DN 1"

cad L. 9.930

Euro:5.13

###### 09.C01A.P10A.V002A 	DN 11/4"

cad L. 10.870

Euro:5.61

###### 09.C01A.P10A.V003A 	DN 11/2"

cad L. 12.520

Euro:6.47

###### 09.C01A.P10A.V004A 	DN 2"

cad L. 17.330

Euro:8.95

###### 09.C01A.P10A.V005A 	DN 21/2"

cad L. 26.060

Euro:13.46

###### 09.C01A.P10A.V006A 	DN 3"

cad L. 32.510

Euro:16.79

###### 09.C01A.P10A.V007A 	DN 4"

cad L. 42.250

Euro:21.82

### 09.C01A.P11A 	Valvole a tee di derivazione, in acciaio, per allacciamenti gas in media pressione

###### 09.C01A.P11A.V001A 	DN ingresso 1" - uscita 3/4"-1"

cad L. 70.840

Euro:36.58

###### 09.C01A.P11A.V002A 	DN ingresso 11/4" - uscita 1"-11/4"

cad L. 84.502

Euro:43.64

###### 09.C01A.P11A.V003A 	DN ingresso 11/2" - uscita 11/2"- 2"

cad L. 104.990

Euro:54.22

### 09.C01A.P12A 	Valvole a sfera in acciaio in tre pezzi, passaggio totale, estremità a saldare per allacciamenti gas in M.P.

###### 09.C01A.P12A.V001A 	DN 3/4"

cad L. 55.450

Euro:28.64

###### 09.C01A.P12A.V002A 	DN 1"

cad L. 79.060

Euro:40.83

###### 09.C01A.P12A.V003A 	DN 11/4"

cad L. 96.140

Euro:49.65

###### 09.C01A.P12A.V004A 	DN 11/2"

cad L. 127.760

Euro:65.98

###### 09.C01A.P12A.V005A 	DN 2"

cad L. 185.950

Euro:96.03

###### 09.C01A.P12A.V006A 	DN 21/2"

cad L. 365.580

Euro:188.81

###### 09.C01A.P12A.V007A 	DN 3"

cad L. 493.350

Euro:254.79

###### 09.C01A.P12A.V008A 	DN 4"

cad L. 756.470

Euro:390.68

### 09.C01A.P13A 	Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, esecuzione conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, conformi alla normativa UNI 8863 serie media, grezzi internamente e rivestimento esterno in polietilene b.d. estruso in 3 strati, in conformità alla norma UNI 9099/89, spessore rinforzato R3, per costruzione allacciamenti gas

###### 09.C01A.P13A.V001A 	DN 25 (1") sp. 3,2 mm.

m L. 6.950

Euro:3.59

###### 09.C01A.P13A.V002A 	DN 32 (11/4") sp. 3,2 mm.

m L. 8.350

Euro:4.31

###### 09.C01A.P13A.V003A 	DN 40 (11/2") sp. 3,2 mm.

m L. 9.610

Euro:4.96

###### 09.C01A.P13A.V004A 	DN 50 (2") sp. 3,6 mm.

m L. 12.650

Euro:6.53

###### 09.C01A.P13A.V005A 	DN 65 (21/2") sp. 3,6 mm.

m L. 15.180

Euro:7.84

###### 09.C01A.P13A.V006A 	DN 80 (3") sp. 4,0 mm.

m L. 18.970

Euro:9.79

###### 09.C01A.P13A.V007A 	DN 100 (4") sp. 4,5 mm.

m L. 25.300

Euro:13.07

### 09.C01A.P14A 	Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, esecuzione conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, conformi alla normativa UNI 8863 serie media, grezzi internamente e rivestimento esterno bituminoso serie pesante, per costruzione allacciamenti gas

###### 09.C01A.P14A.V001A 	DN 25 (1") sp. 3,2 mm.

m L. 5.560

Euro:2.87

###### 09.C01A.P14A.V002A 	DN 32 (11/4") sp. 3,2 mm.

m L. 6.700

Euro:3.46

###### 09.C01A.P14A.V003A 	DN 40 (11/2") sp. 3,2 mm.

m L. 7.710

Euro:3.98

###### 09.C01A.P14A.V004A 	DN 50 (2") sp. 3,6 mm.

m L. 10.370

Euro:5.35

###### 09.C01A.P14A.V005A 	DN 65 (21/2") sp. 3,6 mm.

m L. 12.650

Euro:6.53

###### 09.C01A.P14A.V006A 	DN 80 (3") sp. 4,0 mm.

m L. 16.500

Euro:8.52

###### 09.C01A.P14A.V007A 	DN 100 (4") sp. 4,5 mm.

m L. 22.260

Euro:11.49

### 09.C01A.P15A 	Fornitura di collari di presa universali, con uscita filettata femmina ISO 7/1, corpo in ghisa sferoidale verniciata con resina epossidica o prodotto similare, guarnizione a sella in gomma nitrile fissata al corpo del collare tipo a doppia staffa in acciaio inox, con fascia in gomma isolante sulla superficie di contatto delle staffe con il tubo, viti e dadi in acciaio inox adatti per tubazioni in ghisa fino al DN 300.

###### 09.C01A.P15A.V001A 	uscita filettata 2"

cad L. 61.000

Euro:31.50

###### 09.C01A.P15A.V002A 	uscita filettata 21/2"

cad L. 88.000

Euro:45.45

###### 09.C01A.P15A.V003A 	uscita filettata 3"

cad L. 88.000

Euro:45.45

### 09.C01A.P16A 	Fornitura di collare in polietilene a.d. per presa in carico elettrosaldabile, a doppia sella, con fresa inserita su derivazione a T per esecuzione foro di presa.

###### 09.C01A.P16A.V001A 	Per tubazioni De 110, derivazione fino a 2"

cad L. 74.630

Euro:38.54

###### 09.C01A.P16A.V002A 	Per tubazioni De 125, derivazione fino a 2"

cad L. 82.200

Euro:42.45

###### 09.C01A.P16A.V003A 	Per tubazioni De 140÷160 derivazione fino a 2"  £/cad.

L. 101.200

Euro:52.26

###### 09.C01A.P16A.V004A 	Per tubazioni De 200 derivazione fino a 2"

cad L. 113.850

Euro:58.79

###### 09.C01A.P16A.V005A 	Per tubazioni De 250 derivazione 1"÷11/4"

cad L. 145.470

Euro:75.13

###### 09.C01A.P16A.V006A 	Per tubazioni De 250 derivazione 11/2"÷2"

cad L. 154.330

Euro:79.70

### 09.C01A.P17A 	Raccordo di transizione polietilene/acciaio per saldatura su tubazioni con estremità predisposte per saldatura di testa.

###### 09.C01A.P17A.V001A 	acciaio DN 1" - pe. De 32

cad L. 36.680

Euro:18.94

###### 09.C01A.P17A.V002A 	acciaio DN 11/4" - pe. De 40

cad L. 40.480

Euro:20.91

###### 09.C01A.P17A.V003A 	acciaio DN 11/2" - pe. De 50

cad L. 44.270

Euro:22.86

###### 09.C01A.P17A.V004A 	acciaio DN 2" - pe. De 63

cad L. 49.335

Euro:25.48

###### 09.C01A.P17A.V005A 	acciaio DN 21/2" - pe. De 75

cad L. 154.330

Euro:79.70

###### 09.C01A.P17A.V006A 	acciaio DN 3" - pe. De 90

cad L. 188.480

Euro:97.34

###### 09.C01A.P17A.V007A 	acciaio DN 4" - pe. De 125

cad L. 289.680

Euro:149.61

### 09.C01A.P18A 	Fornitura di gruppo di riduzione per gas metano dotato di due linee, per alimentazione di reti in antenna, costruito in conformità al D.M. 24.11.84 ed alle norme UNI 8827 avente le seguenti caratteristiche: 1) pressione di monte 0,5 ÷ 5 bar  2)  pressione regolata di valle  0,02 ÷ 0,04 bar 3) linee di riduzione dotate di riduttori pilotati con monitor incorporato e valvola di blocco

###### 09.C01A.P18A.V001A 	portata nominale 500   Stmc/h.

cad L. 16.000.000

Euro:8263.31

###### 09.C01A.P18A.V002A 	portata nominale 1000 Stmc/h

cad L. 19.400.000

Euro:10019.26

###### 09.C01A.P18A.V003A 	portata nominale 2000 Stmc/h.

cad L. 26.800.000

Euro:13841.04

### 09.C01A.P19A 	Fornitura di gruppo di riduzione per  gas metano dotato di una linea e by-pass, per alimentazione di reti magliate, costruito in conformità al D.M. 24.11.84 ed alle norme UNI 8827 avente le seguenti caratteristiche : 1) pressione di monte 0,5 ÷ 5 bar 2) pressione regolata di valle  0,02 ÷ 0,04 bar 3) linea di riduzione dotata di riduttore pilotato con monitor incorporato e valvola di blocco 4) by-pass dotato di doppio organo di intercettazione

###### 09.C01A.P19A.V001A 	portata nominale 500   Stmc/h.

cad L. 9.300.000

Euro:4803.05

###### 09.C01A.P19A.V002A 	portata nominale 1000 Stmc/h

cad L. 10.700.000

Euro:5526.09

###### 09.C01A.P19A.V003A 	portata nominale 2000 Stmc/h.

cad L. 16.100.000

Euro:8314.96

### 09.C01A.P20A 	Fornitura di armadio in lamiera 10/10 di acciaio inox AISI 304

###### 09.C01A.P20A.V001A 	dimensioni mm. 1000 x  600 x 1600 (h)

cad L. 1.080.000

Euro:557.77

###### 09.C01A.P20A.V002A 	dimensioni mm. 1100 x  900 x 1700 (h)

cad L. 1.300.000

Euro:671.39

###### 09.C01A.P20A.V003A 	dimensioni mm. 1500 x 1200 x 2000 (h)

cad L. 2.070.000

Euro:1069.06

###### 09.C01A.P20A.V004A 	dimensioni mm. 1660 x 1400 x 2200 (h)

cad L. 2.500.000

Euro:1291.14

# 09.C02A 	 POSA IN OPERA

### 09.C02A.P01A 	Posa in opera, mediante saldatura elettrica di testa, di condotte in acciaio, come all'Art. 09.C01A.P02A di cui al D.M. 24.11.84 - Legge 15/01/85, posate secondo le livellette prestabilite e le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimento di pezzi speciali, la ripresa del rivestimento ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte compresa la fornitura del manicotto termorestringente avente lunghezza mm. 450 fino a DN 125 incluso e mm. 600 per diametri superiori.

###### 09.C02A.P01A.V001A 	DN 100

m L. 15.400

Euro:7.95

###### 09.C02A.P01A.V002A 	DN 125

m L. 19.000

Euro:9.81

###### 09.C02A.P01A.V003A 	DN 150

m L. 20.750

Euro:10.72

###### 09.C02A.P01A.V004A 	DN 200

m L. 25.100

Euro:12.96

###### 09.C02A.P01A.V005A 	DN 250

m L. 29.300

Euro:15.13

### 09.C02A.P02A 	Posa in opera, mediante saldatura elettrica di testa, di condotte in acciaio, come all'Art. 09.C01A.P01A  di cui al D.M. 24/11/84 - Legge 15/01/85, posate secondo le livellette prestabilite e le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimento di pezzi speciali, la ripresa del rivestimento ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

###### 09.C02A.P02A.V001A 	DN 100

m L. 14.000

Euro:7.23

###### 09.C02A.P02A.V002A 	DN 125

m L. 17.500

Euro:9.04

###### 09.C02A.P02A.V003A 	DN 150

m L. 17.500

Euro:9.04

###### 09.C02A.P02A.V004A 	DN 200

m L. 21.000

Euro:10.84

###### 09.C02A.P02A.V005A 	DN 250

m L. 24.500

Euro:12.65

###### 09.C02A.P02A.V006A 	DN 300

m L. 28.000

Euro:14.46

### 09.C02A.P03A 	Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale, con giunto elastico a serraggio meccanico, posate secondo le livellette prestabilite con l'osservanza delle prescrizioni di montaggio suggerite dalle ditte fornitrici e secondo le norme vigenti in materia, compreso e compensato nel prezzo qualsiasi onere occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il precollaudo e collaudo della condotta, sia per condotte acqua che gas in pressione, compresa l'incidenza per la posa dei pezzi speciali.

###### 09.C02A.P03A.V001A 	DN 100

m L. 9.000

Euro:4.65

###### 09.C02A.P03A.V002A 	DN 150

m L. 11.500

Euro:5.94

###### 09.C02A.P03A.V003A 	DN 200

m L. 14.000

Euro:7.23

###### 09.C02A.P03A.V004A 	DN 250

m L. 17.000

Euro:8.78

###### 09.C02A.P03A.V005A 	DN 300

m L. 20.500

Euro:10.59

### 09.C02A.P04A 	Posa in opera di tubazioni in polietilene serie S5 mediante saldatura per polifusione testa a testa o per elettrofusione compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimento di pezzi speciali e di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

###### 09.C02A.P04A.V001A 	De 110

m L. 14.450

Euro:7.46

###### 09.C02A.P04A.V002A 	De 125

m L. 18.200

Euro:9.39

###### 09.C02A.P04A.V003A 	De 150

m L. 18.800

Euro:9.71

###### 09.C02A.P04A.V004A 	De 200

m L. 22.100

Euro:11.41

###### 09.C02A.P04A.V005A 	De 250

m L. 25.900

Euro:13.38

### 09.C02A.P05A 	Posa in opera mediante saldatura elettrica, di valvola a sfera in acciaio di cui all'Art. 9. C01A.P06A

###### 09.C02A.P05A.V001A 	DN 100

cad L. 55.000

Euro:28.40

###### 09.C02A.P05A.V002A 	DN 150

cad L. 74.000

Euro:38.22

###### 09.C02A.P05A.V003A 	DN 200

cad L. 85.500

Euro:44.16

### 09.C02A.P06A 	Posa in opera di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica, capace di sopportare una tensione di 5000 Volts a 70° C, adatto per pressioni di esercizio fino a 25 Atm.

###### 09.C02A.P06A.V001A 	DN 100

cad L. 55.000

Euro:28.40

###### 09.C02A.P06A.V002A 	DN 150

cad L. 74.000

Euro:38.22

###### 09.C02A.P06A.V003A 	DN 200

cad L. 85.500

Euro:44.16

###### 09.C02A.P06A.V004A 	DN 250

cad L. 107.500

Euro:55.52

# Sommario

09.C01A 	FORNITURE	3

09.C01A.P01A 	Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, esecuzione conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, grezzi internamente e rivestimento esterno bituminoso tipo pesante.	3

09.C01A.P02A 	Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, esecuzione conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, grezzi internamente e rivestimento esterno in polietilene b.d. estruso in 3 strati, in conformità alla norma UNI 9099/89, spessore rinforzato R3	3

09.C01A.P03A 	Fornitura di tubi in polietilene a.d. conformi alle norme UNI ISO 4437 e riconosciuti mediante marchio IIP serie S5 per condotte interrate per la distribuzione di gas combustibili predisposti per saldatura di testa per polifusione.	4

09.C01A.P04A 	Fornitura di tubi in ghisa a grafite sferoidale, centrifugati e ricotti, corrispondenti alla normalizzazione UNI ISO 2531-88, grezzi internamente e rivestimento esterno con uno strato di zinco e vernice bituminosa (UNI ISO 8179-86), muniti di giunto elastico a  serraggio meccanico (UNI ISO 9164-87) adatti per condotte gas in pressione completi di controflange dadi e bulloni.	4

09.C01A.P05A 	Fornitura di valvola a farfalla PN 16 conformi alle norme UNI 9245, corpo in acciaio, anello di tenuta sulla lente in gomma etilpropilenica, rivestimento interno ed esterno con due mani di copolimero acrilico completa di controflange a collarino dimensionate e forate UNI PN 16 e bulloni.	5

09.C01A.P06A 	Valvola a sfera in acciaio PN 16 a passaggio totale, tipo da interrare, con stelo antiespulsione e seggi della sfera in PTFE rinforzato, estremità liscie per saldatura di testa, idonea per gas  metano.	5

09.C01A.P07A 	Fornitura di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica capace di sopportare una tensione di 5000 Volt a 70 ° C, adatto per pressioni di esercizio fino a 25 Atm., estremità a saldare.	6

09.C01A.P08A 	Fornitura di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica capace di sopportare una tensione di 5000 Volt a 70 ° C, adatto per pressione di esercizio fino a 10 Atm., con una estremità a saldare e una filettata	6

09.C01A.P09A 	Fornitura di valvola a sfera per colonna montante gas, corpo e sfera in ottone OT 58, sfera cromata a spessore, passaggio totale, guarnizioni di tenuta in PTFE, tenuta sullo stelo con "o-ring ", possibilità di bloccaggio dell'organo di manovra e piombatura dello stesso,  caratteristiche costruttive secondo UNI 8275, attacchi filettati femmina UNI ISO 7/1, stelo di	6

manovra montato dall'esterno (antiscoppio) pressione d'esercizio PN 16.	7

09.C01A.P10A 	Tee di presa in acciaio ISOTC5 con due estremità a saldare e una filettata femmina per esecuzione allacciamenti gas.	7

09.C01A.P11A 	Valvole a tee di derivazione, in acciaio, per allacciamenti gas in media pressione	7

09.C01A.P12A 	Valvole a sfera in acciaio in tre pezzi, passaggio totale, estremità a saldare per allacciamenti gas in M.P.	8

09.C01A.P13A 	Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, esecuzione conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, conformi alla normativa UNI 8863 serie media, grezzi internamente e rivestimento esterno in polietilene b.d. estruso in 3 strati, in conformità alla norma UNI 9099/89, spessore rinforzato R3, per costruzione allacciamenti gas	8

09.C01A.P14A 	Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, esecuzione conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, conformi alla normativa UNI 8863 serie media, grezzi internamente e rivestimento esterno bituminoso serie pesante, per costruzione allacciamenti gas	9

09.C01A.P15A 	Fornitura di collari di presa universali, con uscita filettata femmina ISO 7/1, corpo in ghisa sferoidale verniciata con resina epossidica o prodotto similare, guarnizione a sella in gomma nitrile fissata al corpo del collare tipo a doppia staffa in acciaio inox, con fascia in gomma isolante sulla superficie di contatto delle staffe con il tubo, viti e dadi in acciaio inox adatti per tubazioni in ghisa fino al DN 300.	9

09.C01A.P16A 	Fornitura di collare in polietilene a.d. per presa in carico elettrosaldabile, a doppia sella, con fresa inserita su derivazione a T per esecuzione foro di presa.	9

09.C01A.P17A 	Raccordo di transizione polietilene/acciaio per saldatura su tubazioni con estremità predisposte per saldatura di testa.	10

09.C01A.P18A 	Fornitura di gruppo di riduzione per gas metano dotato di due linee, per alimentazione di reti in antenna, costruito in conformità al D.M. 24.11.84 ed alle norme UNI 8827 avente le seguenti caratteristiche: 1) pressione di monte 0,5 ÷ 5 bar  2)  pressione regolata di valle  0,02 ÷ 0,04 bar 3) linee di riduzione dotate di riduttori pilotati con monitor incorporato e valvola di blocco	10

09.C01A.P19A 	Fornitura di gruppo di riduzione per  gas metano dotato di una linea e by-pass, per alimentazione di reti magliate, costruito in conformità al D.M. 24.11.84 ed alle norme UNI 8827 avente le seguenti caratteristiche : 1) pressione di monte 0,5 ÷ 5 bar 2) pressione regolata di valle  0,02 ÷ 0,04 bar 3) linea di riduzione dotata di riduttore pilotato con monitor	10

incorporato e valvola di blocco 4) by-pass dotato di doppio organo di intercettazione	11

09.C01A.P20A 	Fornitura di armadio in lamiera 10/10 di acciaio inox AISI 304	11

09.C02A 	 POSA IN OPERA	11

09.C02A.P01A 	Posa in opera, mediante saldatura elettrica di testa, di condotte in acciaio, come all'Art. 09.C01A.P02A di cui al D.M. 24.11.84 - Legge 15/01/85, posate secondo le livellette prestabilite e le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimento di pezzi speciali, la ripresa del rivestimento ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte compresa la fornitura del manicotto termorestringente avente lunghezza mm. 450 fino a DN 125 incluso e mm. 600 per diametri superiori.	11

09.C02A.P02A 	Posa in opera, mediante saldatura elettrica di testa, di condotte in acciaio, come all'Art. 09.C01A.P01A  di cui al D.M. 24/11/84 - Legge 15/01/85, posate secondo le livellette prestabilite e le prescrizioni previste dalle	11

norme vigenti in materia, compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimento di pezzi speciali, la ripresa del rivestimento ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	12

09.C02A.P03A 	Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale, con giunto elastico a serraggio meccanico, posate secondo le livellette prestabilite con l'osservanza delle prescrizioni di montaggio suggerite dalle ditte fornitrici e secondo le norme vigenti in materia, compreso e compensato nel prezzo qualsiasi onere occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il precollaudo e collaudo della condotta, sia per condotte acqua che gas in pressione, compresa l'incidenza per la posa dei pezzi speciali.	12

09.C02A.P04A 	Posa in opera di tubazioni in polietilene serie S5 mediante saldatura per polifusione testa a testa o per elettrofusione compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimento di pezzi speciali e di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	12

09.C02A.P05A 	Posa in opera mediante saldatura elettrica, di valvola a sfera in acciaio di cui all'Art. 9. C01A.P06A	13

09.C02A.P06A 	Posa in opera di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica, capace di sopportare una tensione di 5000 Volts a 70° C, adatto per pressioni di esercizio fino a 25 Atm.	13

Sommario	14