# PREFAZIONE

La pubblicazione del Prezzario di riferimento per lavori pubblici nella Regione Piemonte è il risultato di un ambizioso progetto, che si basa sulla cooperazione tra soggetti diversi, di rilevanza territoriale sia pubblica, sia privata.

La fase preparatoria, che ha visto convergere l'interesse da più ambiti, è servita per concentrare l'impegno in particolare su alcuni punti salienti: semplificazione, interazione, efficacia, massima diffusione e innovazione.

La condivisione di tali obiettivi ha portato i soggetti interessati ad accettare la formalizzazione della loro collaborazione al progetto attraverso un Protocollo di intesa, momento di sintesi e di confronto delle rispettive esperienze e metodologie.

La convergenza di tutti questi soggetti verso la creazione di un prodotto comune è un positivo risultato da ascrivere alla volontà di enti, organismi e associazioni con strutture e interessi diversi, che sono riusciti, con uno sforzo coordinato da un tavolo tecnico appositamente costituito, a dare vita a un progetto di ampio respiro, base di partenza per successivi sviluppi.

La Regione Piemonte, come capofila di questo gruppo di lavoro, ha poi coordinato i soggetti durante la fase esecutiva, dimostrando che è possibile porsi obiettivi e centrarli nei tempi prestabiliti. E questo non è che uno dei possibili interventi migliorativi di un patrimonio collettivo fatto di uomini, risorse e risultati.

ASSESSORATO ai lavori pubblici

# PREMESSA

La natura del progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale. Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, opere di pronto intervento, opere edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo gli acquedotti, l’illuminazione pubblica, gli impianti semaforici.

Esistono successive pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’Ambiente e i Lavori Pubblici, che periodicamente andavano ad aggiornare la prima versione dell'elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica. A disposizione dell'utente vi era quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti e gli altri prezzari più largamente impiegati, come quello della Città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici. È stato in seguito sottoscritto da tali soggetti un protocollo d'intesa, documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo. Non solo per la sempre crescente richiesta degli operatori, ma soprattutto in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentanti degli enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati nel frontespizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro, il quale si è assunto l'onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. A un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’associazione Anisig, oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla Cispel. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute el'evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con un apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibile esauriente e corretto.

La presente versione dell'elenco prezzi, riveduta, corretta e ampliata, si propone come il nuovo supporto per la valutazione dei costi di un intervento in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questo anche al fine di soddisfare le esigenze di settorializzazione e specificazione dei contenuti, di individuazione di sezioni tematiche, di trattazione di nuovi prodotti e tecnologie, che dominano ormai il mercato.

Questioni metodologiche

L’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000 è avvenuto tenendo conto dell'esperienza già lungamente acquisita dal Comune di Torino, il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi e attendibili. Ma per coprire l’intero repertorio di opere, materiali e attrezzature è stato fondamentale il ricorso, oltre alla Città di Torino e all’esperienza di alcuni settori regionali, ai più validi prezzari esistenti e a prezzari per opere speciali (impianti, reti, verde).

Il prezzario si divide in cinque volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza, ovvero viene evidenziato, nel frontespizio di ogni testo, qual è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro; il secondo impianti elettrici e termici; il terzo riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, come fognature, depuratori, discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”, ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto e ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l'agricoltura.

Un cenno in particolare merita il primo volume, il quale si pone come una porta di accesso per la lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale: manodopera, noleggi, trasporti, materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino. La stessa Città di Torino ha procurato i prezzari sugli impianti elettrici e termici, che vanno a comporre interamente il secondo volume.

Pare importante segnalare che, comunque, il prezzario di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, ovvero di carattere prevalentemente urbano, sia di nuova costruzione, sia, soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è creduto opportuno e adeguato utilizzare comunque i prezzi esistenti come prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti. In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciale.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino, con l'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono state mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario della città di Torino.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30 %, percentuale stabilita per spese generali utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in lire. La relativa cifra in Euro deriva dalla moltiplicazione del prezzo in lire con il cambio attuale della moneta unica.

Il prezzario è approvato con Delibera della Giunta Regionale.

La diffusione

Il prezzario del 2000 è una validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi che sono stati raccolti attorno al tavolo di lavoro attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione. L'obiettivo comune è di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione, di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di amplificare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella Regione Piemonte. Per divulgare a un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario sono stati proposti altri supporti, che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

A ogni copia dei cinque volumi è allegato un disco cd rom, che facilita le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenchi prezzi in sede di progettazione. Un pari numero di copie su disco è inoltre disponibile presso il Settore Opere Pubbliche della Regione, a Torino, e potrà essere richiesto e ricevuto gratuitamente.

In più sarà messa a disposizione tramite Internet la versione del prezzario in formato Word e in formato Asci. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della Regione Piemonte, all'interno delle pagine dedicate all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, si potrà quindi scaricare on line il prezzario, o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli obiettivi futuri

Il prezzario proposto per l’anno 2000 è la matrice per successivi interventi.

Il progetto si vanta soprattutto della certezza di aver creato un punto di partenza per interventi a venire, che sono stati sin da ora previsti da una commissione tecnica permanente, composta da alcuni rappresentanti della Regione, del Cispel, dell’Assistal, dell'Unione Edilizia del Piemonte e della Valle d'Aosta, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino. Gli obiettivi che si sono posti sono modernizzazione, snellimento, organizzazione di un indice tematico organizzato intorno a codici intelligenti, conversione ragionata in Euro.

Annualmente tale prezzario sarà aggiornato e revisionato da una commissione tecnica permanente appositamente creata.

Come già evidenziato i prezzi si intendono approvati in lire. Sarà cura della commissione tecnica permanente provvedere, nelle future edizioni, a modificare correttamente, con gli arrotondamenti decimali necessari, la rispettiva cifra in Euro. Nella presente edizione, dati i fattori di conversione prestabiliti, i prezzi sotto le duecento lire risultano pari a zero.

Illuminazione pubblica

Sezione : 11

LA PRESENTE SEZIONE È IL FRUTTO DELL'ANALISI E DELL'ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE DA PARTE DEL AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO SPA.

PER QUANTO NON CONTENUTO NELLA SEZIONE IN OGGETTO SI FA RIFERIMENTO ALLE SEZIONI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ELENCO PREZZI, IN PARTICOLARE A QUELLE RIFERITE AI "SONDAGGI, RILIEVI, INDAGINI GEOGNOSTICHE" E "OPERE EDILI".

# 11.C01A 	POSA E RECUPERO PALI

.I prezzi comprendono: trasporto, eventuale uso di attrezzature (autogru, motocompressori, autocarri, cavalletti con lumini per segnalazioni scavi aperti, ecc.); trasporto alle PP.DD. del materiale eccedente; posa, scavo, fornitura di cls per blocchi di fondazione; bloccaggio pali con sabbia; sigillatura superiore foro predisposto con malta di cemento.Il recupero si riferisce a pali in opera con blocco di fondazione, dotato o meno di foro predisposto, con trasporto dei pali in acciaio al magazzino dell'Ente appaltante e dei pali in cemento armato centrifugato alle PP.DD..Il pagamento della prestazione di conferimento e smaltimento viene riconosciuto solo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto regolare conferimento alla PP.DD..

###### 11.C01A.V001A 	a) POSA

###### 11.C01A.V001A.V001A 	Posa palo di acciaio del tipo rastremato, ottagonale, conico diritto o curvo; di cemento armato centrifugato; in resina del tipo conico o cilindrico; in legno; di lunghezza:

###### 11.C01A.V001A.V001A.V001A 	da m 4 a m 8 escluso

cad  L. 113.900

Euro:58.82

###### 11.C01A.V001A.V001A.V002A 	da m 8 a m 13 escluso

cad  L. 138.500

Euro:71.53

###### 11.C01A.V001A.V001A.V003A 	oltre i 13 m incluso

cad  L. 156.300

Euro:80.72

###### 11.C01A.V001A.V002A 	Posa in opera su basamento in c.a. predisposto di palo tronco-conico a piastra, in lamiera di acciaio saldata, di lunghezza:

###### 11.C01A.V001A.V002A.V001A 	da m 4 a m 8 escluso

cad  L. 110.000

Euro:56.81

###### 11.C01A.V001A.V002A.V002A 	da m 8 a m 13 escluso

cad  L. 123.600

Euro:63.83

###### 11.C01A.V001A.V003A 	Ripristino della verticalità di palo in acciaio o in c.a.c. esistente, infisso sia in terreno naturale che in blocco di fondazione prefabbricato, compresa la sigillatura del blocco di fondazione e il costipamento del terreno circostante

cad  L. 105.000

Euro:54.23

###### 11.C01A.V001A.V004A 	Posa in opera su palo rastremato di elementi ornamentali in ghisa, compreso il fissaggio con malta di cemento, la fornitura e la posa nella parte superiore della base e degli anelli ornamentali di corda in canapa e successiva siliconatura ed il ritiro dal magazzino dell'Ente appaltante ed il trasporto a piè d'opera, eseguite secondo le indicazioni della D.L.:

###### 11.C01A.V001A.V004A.V001A 	del tipo "scanalato" o "Liberty" (base e anello intermedio)

cad  L. 51.300

Euro:26.49

###### 11.C01A.V001A.V004A.V002A 	del tipo "floreale" (base, due anelli intermedi e capitello)

cad  L. 163.900

Euro:84.65

###### 11.C01A.V001A.V004A.V003A 	del tipo "Valentino" (base e due anelli intermedi)

cad  L. 263.500

Euro:136.09

###### 11.C01A.V001A.V005A 	Scavo e formazione di blocco di fondazione in cls dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per  mc di impasto, compresa l'esecuzione del foro di incastro del palo, la fornitura e la posa di un tubo in PVC diam. 80 - 100 mm per l'ingresso dei cavetti, dimensionato ed eseguito secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori)

m³  L. 177.450

Euro:91.64

###### 11.C01A.V001A.V006A 	Scavo e formazione di blocco di fondazione, per torrifaro o similari, in cls dosato a 300 Kg di cemento tipo 325 per mc di impasto, compresa la casseratura in legname, il ferro per il c.a. sino ad un massimo di 55 Kg/mc di cls, la posa dei tirafondi, la fornitura e la posa di un tubo in PVC diam. 80-100 mm eseguito secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori

m³  L. 558.300

Euro:288.34

###### 11.C01A.V001A.V007A 	Scavo su terreno di qualsiasi natura, per infissione diretta nel terreno di pali di lunghezza da 8 a 13 m escluso; controllo della verticalità e riempimento dello scavo costipato a strati con misto granulare anidro di cavo o di fiume (naturale) di nuovo apporto con copertura superficiale, per uno spessore di cm 15, in cls cementizio dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per mc di impasto e trasporto del materiale eccedente alle PP.DD. secondo le disposizioni della Direzione Lavori

cad  L. 232.600

Euro:120.13

###### 11.C01A.V001A.V008A 	Scavo in qualsiasi tipo di terreno, anche di tipo speciale, con demolizione del blocco di fondazione in cls fino alla profondità di 5-7 cm, compreso il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e successivo ripristino del blocco di fondazione in c.l.s. dosato a 250 kg. di cemento tipo 325 per mc di impasto compreso l'eventuale reinterro ed il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.

cad  L. 62.200

Euro:32.12

###### 11.C01A.V001A.V009A 	Sostituzione del blocco di fondazione in cls con demolizione del precedente e trasporto del materiale eccedente alle PP.DD.

m³  L. 258.100

Euro:133.29

###### 11.C01A.V002A 	b) LAVORAZIONE SU PALI

###### 11.C01A.V002A.V001A 	Formazione su palo in acciaio, in opera, di foro ad asola, con fornitura e posa in opera di portello di chiusura, in lega di alluminio, delle dimensioni di:

###### 11.C01A.V002A.V001A.V001A 	132 x 38 mm

cad  L. 47.100

Euro:24.32

###### 11.C01A.V002A.V001A.V002A 	186 x 45 mm

cad  L. 59.500

Euro:30.73

###### 11.C01A.V002A.V001A.V003A 	350 x 100 mm (su palo diam. base da 159-273 mm)

cad  L. 109.500

Euro:56.55

###### 11.C01A.V002A.V002A 	Formazione su palo in acciaio, in opera, di foro, con posa di pressacavo Pg 16 in materiale plastico

cad  L. 10.200

Euro:5.27

###### 11.C01A.V002A.V003A 	Sostituzione con fornitura di portello, in lega leggera, su palo di qualsiasi altezza, causa rottura od asportazione del medesimo delle dimensioni di:

###### 11.C01A.V002A.V003A.V001A 	132 x 38 mm.

cad  L. 12.100

Euro:6.25

###### 11.C01A.V002A.V003A.V002A 	186 x 45 mm.

cad  L. 14.500

Euro:7.49

###### 11.C01A.V002A.V003A.V003A 	350 x 100 mm.

cad  L. 24.500

Euro:12.65

###### 11.C01A.V002A.V004A 	Formazione su palo in acciaio di foro 80 x 40 mm, praticato a 700 mm dalla base del palo in opera, con rottura del blocco di fondazione e relativo ripristino

cad  L. 107.900

Euro:55.72

###### 11.C01A.V002A.V005A 	Formazione su palo in acciaio in opera o non in opera di foro 80 x 40 mm

cad  L. 26.700

Euro:13.79

###### 11.C01A.V002A.V006A 	Formazione su palo in acciaio di foro diam. 20 mm praticato sulla parte fuori terra del palo e saldatura di dado 12MA in corrispondenza di foro già praticato oppure formazione di foro filettato fino a diam. 20 mm, con fornitura di grani o bulloni di fissaggio

cad  L. 17.000

Euro:8.78

###### 11.C01A.V002A.V007A 	Incamiciamento palo con fornitura dei materiali costituiti da n. 2 settori semicilindrici in acciaio, previa raschiatura, spazzolatura e verniciatura protettiva in resina antiacida trasparente in PVC della parte interessata, da effettuarsi secondo le indicazioni della Direzione Lavori. La voce e' comprensiva della fornitura e posa dei materiali occorrenti al ripristino del collegamento di terra

cad  L. 270.000

Euro:139.44

###### 11.C01A.V002A.V008A 	Misurazione altezza fuori terra, diametro di testa o spessore del palo in opera previa eventuale pulizia della parte da misurare; per palo

cad  L. 4.800

Euro:2.48

###### 11.C01A.V002A.V009A 	Rettifica della lunghezza, mediante taglio dell'eccedenza, di palo in acciaio, di recupero, ed ancora utilizzabili

cad  L. 16.400

Euro:8.47

###### 11.C01A.V003A 	c) RECUPERO

###### 11.C01A.V003A.V001A 	Rimozione di palo in acciaio, di cemento armato centrifugato, in resina o in legno, interrato o entro foro predisposto, esclusa la demolizione del blocco di fondazione, ma con rottura del collare di bloccaggio, compreso il suo trasporto al magazzino dell'Ente appaltante o alle PP. DD., di lunghezza:

###### 11.C01A.V003A.V001A.V001A 	da m 4 a m 8 escluso

cad  L. 39.400

Euro:20.35

###### 11.C01A.V003A.V001A.V002A 	da m 8 a m 13 escluso

cad  L. 48.900

Euro:25.25

###### 11.C01A.V003A.V001A.V003A 	oltre m 13 incluso

cad  L. 53.800

Euro:27.78

###### 11.C01A.V003A.V002A 	Rimozione di palo in acciaio, di cemento armato centrifugato, in resina o in legno, mediante taglio a filo blocco, compreso il trasporto ai magazzini dell'Ente appaltante  o alle PP. DD., esclusa la demolizione del blocco di fondazione che è computata a parte, di lunghezza:

###### 11.C01A.V003A.V002A.V001A 	da m 4 a m 8 escluso

cad  L. 41.800

Euro:21.59

###### 11.C01A.V003A.V002A.V002A 	da m 8 a m 13 escluso

cad  L. 51.500

Euro:26.59

###### 11.C01A.V003A.V002A.V003A 	oltre m 13 incluso

cad  L. 57.500

Euro:29.69

###### 11.C01A.V003A.V003A 	Taglio di palo in cemento armato centrifugato di qualsiasi tipo e dimensioni, in spezzoni non superiori a 1,5 m, compresa la rottura del c.l.s. ed il taglio dell'armatura in ferro del palo stesso, con trasporto e successivo conferimento alle Pubbliche Discariche per taglio

cad  L. 10.650

Euro:5.50

###### 11.C01A.V003A.V004A 	Recupero di basamento ornamentale di qualsiasi tipo in fusione di ghisa su palo storico

cad  L. 130.000

Euro:67.14

###### 11.C01A.V003A.V005A 	Recupero di anello ornamentale su palo storico

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 11.C01A.V003A.V006A 	Demolizione blocco di fondazione in cls con riempimento dello scavo con ghiaia e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.

m³  L. 153.300

Euro:79.17

# 11.C02A 	POSA E RECUPERO CAVI.

I prezzi comprendono il trasporto, l'eventuale  uso di attrezzature (motocompressori, autocarri, cavalletti con lumini di segnalazione di scavi aperti, ecc.) ed il trasporto alle PP.DD. del materiale eccedente.

###### 11.C02A.V001A 	a) SCAVI E FORMAZIONE MANUFATTI

###### 11.C02A.V001A.V001A 	Scavo in trincea con formazione del letto di posa del cavo con terra vagliata, pigiata e spianata:

###### 11.C02A.V001A.V001A.V001A 	in terra vegetale:

###### 11.C02A.V001A.V001A.V001A.V001A 	per un tubo

m  L. 5.000

Euro:2.58

###### 11.C02A.V001A.V001A.V001A.V002A 	per due o quattro tubi

m  L. 7.400

Euro:3.82

###### 11.C02A.V001A.V001A.V001A.V003A 	per tre tubi

m  L. 8.700

Euro:4.49

###### 11.C02A.V001A.V001A.V002A 	in massicciata ordinaria:

###### 11.C02A.V001A.V001A.V002A.V001A 	per un tubo

m  L. 7.400

Euro:3.82

###### 11.C02A.V001A.V001A.V002A.V002A 	per due o quattro tubi

m  L. 11.000

Euro:5.68

###### 11.C02A.V001A.V001A.V002A.V003A 	per tre tubi

m  L. 12.800

Euro:6.61

###### 11.C02A.V001A.V001A.V003A 	in massicciata bitumata o in pavimento a prismi:

###### 11.C02A.V001A.V001A.V003A.V001A 	per un tubo

m  L. 17.000

Euro:8.78

###### 11.C02A.V001A.V001A.V003A.V002A 	per due o quattro tubi

m  L. 25.700

Euro:13.27

###### 11.C02A.V001A.V001A.V003A.V003A 	per tre tubi

m  L. 30.000

Euro:15.49

###### 11.C02A.V001A.V001A.V004A 	in marciapiede, con rottura dell'asfalto e del cls:

###### 11.C02A.V001A.V001A.V004A.V001A 	per un tubo

m  L. 18.800

Euro:9.71

###### 11.C02A.V001A.V001A.V004A.V002A 	per due o quattro tubi

m  L. 28.200

Euro:14.56

###### 11.C02A.V001A.V001A.V004A.V003A 	per tre tubi

m  L. 32.800

Euro:16.94

###### 11.C02A.V001A.V001A.V005A 	in marciapiede in lastre di pietra, con loro sollevamento e successivo ricollocamento provvisorio:

###### 11.C02A.V001A.V001A.V005A.V001A 	per un tubo

m  L. 19.000

Euro:9.81

###### 11.C02A.V001A.V001A.V005A.V002A 	per due o quattro tubi

m  L. 29.900

Euro:15.44

###### 11.C02A.V001A.V001A.V005A.V003A 	per tre tubi

m  L. 34.500

Euro:17.82

###### 11.C02A.V001A.V002A 	Scavo in trincea, in qualsiasi tipo di terreno, con sezioni superiori a quelle previste.

m³  L. 31.000

Euro:16.01

###### 11.C02A.V001A.V002A.V001A 	Maggiorazione da applicare alle voci 02.01.01.01, 02.01.02.01, 02.01.03.01 e 02.01.04.01 per scavo eseguito a mano in prossimità di alberi ad alto fusto o di manufatti particolari esistenti nel sottosuolo, compreso il taglio netto con accetta di piccole radici, compresa la fornitura e l'applicazione di prodotti cicatrizzanti sulla zona di taglio

m  L. 28.100

Euro:14.51

###### 11.C02A.V001A.V002A.V002A 	Maggiorazione da applicare alle voci 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.01.03.02 e 02.01.04.02 per scavo eseguito a mano in prossimità di alberi ad alto fusto o di manufatti particolari esistenti nel sottosuolo, compreso il taglio netto con accetta di piccole radici, compresa la fornitura e l'applicazione di prodotti cicatrizzanti sulla zona di taglio

m  L. 42.200

Euro:21.79

###### 11.C02A.V001A.V002A.V003A 	Maggiorazione da applicare alle voci 02.01.01.03, 02.01.02.03, 02.01.03.03 e 02.01.04.03 per scavo eseguito a mano in prossimità di alberi ad alto fusto o di manufatti particolari esistenti nel sottosuolo, compreso il taglio netto con accetta di piccole radici, compresa la fornitura e l'applicazione di prodotti cicatrizzanti sulla zona di taglio

m  L. 49.000

Euro:25.31

###### 11.C02A.V001A.V002A.V004A 	Maggiorazione da applicare alle voci 02.01.01.01 e 02.01.04.03 per la sostituzione di un tubo in PVC diametro 100 mm con tubo in PVC diametro 125 mm

m  L. 4.200

Euro:2.17

###### 11.C02A.V001A.V002A.V005A 	Maggiorazione da applicare alle voci comprese tra 02.01.01.01 e 02.01.04.03 per la sostituzione di un tubo in PVC diametro 100 mm con tubo in PVC diametro 160 mm

m  L. 5.500

Euro:2.84

###### 11.C02A.V001A.V003A 	Riempimento scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto (naturale) che dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo. Dovrà essere realizzato poi uno strato superficiale di riempimento di circa 5 cm, costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante l'attraversamento (terra umida, cls bituminoso o cementizio, ecc.)

m³  L. 45.000

Euro:23.24

###### 11.C02A.V001A.V004A 	Esecuzione di scovolatura di tubazioni, compresa la rimozione del materiale occludente eseguita secondo le indicazioni della D.L.:

###### 11.C02A.V001A.V004A.V001A 	tubazioni entro cavidotti esistenti

m  L. 3.500

Euro:1.81

###### 11.C02A.V001A.V004A.V002A 	tubazioni esistenti poste a qualsiasi altezza, staffate a parete o incassate nella muratura, aventi un diametro fino a 80 mm.

m  L. 12.200

Euro:6.30

###### 11.C02A.V001A.V005A 	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout - venant trattato) per ripristino a carattere provvisorio di attraversamenti o massicciate stradali, conforme alle prescrizioni della Città, compreso l'onere della cilindratura, steso a mano, per spessore di cm 10

m²  L. 37.300

Euro:19.26

###### 11.C02A.V001A.V006A 	Ricollocamento, a carattere provvisorio, di lastre in pietra di marciapiedi, previo lo spianamento a regola d'arte del sottostrato in materiale inerte per il perfetto livellamento del piano di calpestio

m²  L. 22.100

Euro:11.41

###### 11.C02A.V001A.V007A 	Ricollocamento, a carattere provvisorio, di cordoli retti o curvi di cui all'articolo precedente, comprendente lo scavo per far posto al cordolo ed il suo perfetto livellamento ed allineamento a quelli preesistenti

m  L. 22.300

Euro:11.52

###### 11.C02A.V001A.V008A 	Recupero e successiva ricollocazione in opera di tegoloni copricavo con apertura 70-110 mm

m  L. 5.900

Euro:3.05

###### 11.C02A.V001A.V009A 	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione in cemento o in PVC pesante, con diam. interno 80-100 mm, compresa la sigillatura dei giunti

m  L. 7.500

Euro:3.87

###### 11.C02A.V001A.V010A 	Fornitura e posa in opera di di tubi in polietilene flessibile a doppio strato quello esterno corrugato e quello interno liscio, di colore rosso:

###### 11.C02A.V001A.V010A.V001A 	per tubo diametro esterno 110 mm

m  L. 10.800

Euro:5.58

###### 11.C02A.V001A.V010A.V002A 	per tubo diametro esterno 90 mm

m  L. 9.700

Euro:5.01

###### 11.C02A.V001A.V011A 	Formazione in trincea di manufatto  in c.l.s. dosato a 250 Kg  di cemento tipo 325 per mc di impasto, compresa la fornitura e la posa di tubo in PVC diam. interno mm 100 e spessore mm 2, con selle in PVC ogni 1,5 m:

###### 11.C02A.V001A.V011A.V001A 	per un tubo

m  L. 18.500

Euro:9.55

###### 11.C02A.V001A.V011A.V002A 	per ogni tubo in più

m  L. 12.100

Euro:6.25

###### 11.C02A.V002A 	b) POSA CAVI E TUBAZIONI

###### 11.C02A.V002A.V001A 	Posa cavo armato tipo RC40LNR6/6 kV sez. 2x10 mmq e cavo tipo RG70R 0,6/1 kV sez. 3,5x50 mmq e 3,5x95 mmq in scavo predisposto:

###### 11.C02A.V002A.V001A.V001A 	sotto tegoloni

m  L. 7.100

Euro:3.67

###### 11.C02A.V002A.V001A.V002A 	entro tubazioni

m  L. 7.900

Euro:4.08

###### 11.C02A.V002A.V002A 	Posa cavo unipolare tipo RG7R 0,6/1 kV di sezione 50 e 95 mmq in scavo predisposto:

###### 11.C02A.V002A.V002A.V001A 	sotto tegoloni

m  L. 1.800

Euro:0.93

###### 11.C02A.V002A.V002A.V002A 	entro tubazioni

m  L. 2.000

Euro:1.03

###### 11.C02A.V002A.V003A 	Posa cavo unipolare tipo RG7R 0,6/1 kV di sezione fino a 35 mmq in scavo predisposto:

###### 11.C02A.V002A.V003A.V001A 	sotto tegoloni

m  L. 900

Euro:0.46

###### 11.C02A.V002A.V003A.V002A 	entro tubazioni

m  L. 1.000

Euro:0.52

###### 11.C02A.V002A.V004A 	Fornitura e posa di cavo unipolare tipo RG7R 0,6/1 kV, di sezione fino a 35 mmq o tipo RG70G7R 0,6/1kV di sezione 2x2,5 mmq:

###### 11.C02A.V002A.V004A.V001A 	sotto tegoloni

m  L. 3.300

Euro:1.70

###### 11.C02A.V002A.V004A.V002A 	entro tubazioni, pali e paline

m  L. 4.500

Euro:2.32

###### 11.C02A.V002A.V005A 	Fornitura e posa in opera di canaletta in PVC per la protezione di cavi telefonici entro blocchi di fondazione di qualsiasi dimensione

m  L. 7.500

Euro:3.87

###### 11.C02A.V002A.V006A 	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC, del diam. 100 mm, per la protezione di cavi esistenti, entro blocchi di fondazione di qualsiasi dimensione

m  L. 10.500

Euro:5.42

###### 11.C02A.V002A.V007A 	Fornitura e posa in opera entro tubi, pali, paline o su fune metallica, di guaina isolante per infilaggio conduttori, compresa eventuale nastratura di serraggio, eseguita secondo le prescrizioni della Direzione Lavori:

###### 11.C02A.V002A.V007A.V001A 	diam. 18 mm

m  L. 2.000

Euro:1.03

###### 11.C02A.V002A.V007A.V002A 	diam. 24 mm

m  L. 2.700

Euro:1.39

###### 11.C02A.V002A.V007A.V003A 	diam. 40 mm

m  L. 5.300

Euro:2.74

###### 11.C02A.V002A.V007A.V004A 	diam. 70 mm

m  L. 10.400

Euro:5.37

###### 11.C02A.V002A.V008A 	Sostituzione, compresa la fornitura, entro tubi - pali o su fune metallica, di guaina isolante in PVC per infilaggio conduttori -compresa l'eventuale nastratura di serraggio -eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori:

###### 11.C02A.V002A.V008A.V001A 	di diametro 40 mm

m  L. 4.950

Euro:2.56

###### 11.C02A.V002A.V008A.V002A 	di diametro 70 mm

m  L. 9.700

Euro:5.01

###### 11.C02A.V002A.V009A 	Recupero tegoloni copricavo o tubi di cemento di protezione o canalette di cemento con coperchio:

###### 11.C02A.V002A.V009A.V001A 	con trasporto al magazzino dell'Ente appaltante

m  L. 1.500

Euro:0.77

###### 11.C02A.V002A.V009A.V002A 	senza trasporto al magazzino dell'Ente appaltante

m  L. 600

Euro:0.31

###### 11.C02A.V003A 	c) RECUPERO

###### 11.C02A.V003A.V001A 	Recupero cavo entro tubi sotterranei, pali, canalette e sotto tegoloni compreso il suo successivo trasporto al magazzino dell'Ente appaltante, di:

###### 11.C02A.V003A.V001A.V001A 	cavo armato sezione 2x10 mmq

m  L. 4.000

Euro:2.06

###### 11.C02A.V003A.V001A.V002A 	sezione 1x10 mmq e 2x2,5 mmq

m  L. 700

Euro:0.36

###### 11.C02A.V003A.V001A.V003A 	sezione fino a 95 mmq

m  L. 900

Euro:0.46

###### 11.C02A.V003A.V002A 	Recupero trasformatori e muffole esistenti su cavo in recupero e loro successivo trasporto al magazzino dell'Ente appaltante

cad  L. 8.000

Euro:4.13

# 11.C03A 	POZZETTI, PUNTAZZE E LAVORAZIONE FERRO

###### 11.C03A.V001A 	a) FORMAZIONE POZZETTI

###### 11.C03A.V001A.V001A 	Fornitura e posa di quanto occorrente per la formazione di pozzetto, con riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto, compresa la fornitura di chiusino e telaio in ghisa delle dimensioni di:

###### 11.C03A.V001A.V001A.V001A 	50x50x70 cm

cad  L. 319.100

Euro:164.80

###### 11.C03A.V001A.V001A.V002A 	50x70x90 cm

cad  L. 443.500

Euro:229.05

###### 11.C03A.V001A.V002A 	Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato delle dimensioni interne di 60x40x30 cm, compresi il trasporto a piè d'opera, nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento, con riempimento dello scavo

cad  L. 106.900

Euro:55.21

###### 11.C03A.V001A.V003A 	Posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato delle dimensioni interne di 60x40x30 cm, compresi il trasporto a piè d'opera, nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento, con riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto

cad  L. 55.000

Euro:28.40

###### 11.C03A.V001A.V003A.V001A 	Formazione di pozzetto in muratura o cls dimensioni 50x50x70 cm, 50x70x90 cm o 40x60x80 cm, con riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) e con sigillatura delle tubazioni con malta di cemento; compresi il ritiro dai magazzini dell'Ente appaltante, il trasporto a piè d'opera e la posa di chiusino e telaio in ghisa per impianti I.P. o di chiusino per alimentazione banchi mercatali

cad  L. 240.000

Euro:123.95

###### 11.C03A.V001A.V003A.V002A 	Recupero chiusino con telaio in ghisa del tipo I.P. o del tipo mercatale

cad  L. 45.000

Euro:23.24

###### 11.C03A.V001A.V004A 	Rilivellamento del chiusino rispetto al piano stradale, compreso il ripristino della muratura

cad  L. 81.000

Euro:41.83

###### 11.C03A.V001A.V005A 	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la sostituzione di telaio e chiusino in ghisa delle dimensioni di 50x50 cm con iscrizione "Illuminazione Pubblica", compreso il ripristino della muratura

cad  L. 164.800

Euro:85.11

###### 11.C03A.V001A.V006A 	Pulizia di pozzetto esistente con asportazione di materiali terrosi e/o vegetali ed il successivo trasporto alle PP.DD

cad  L. 10.000

Euro:5.16

###### 11.C03A.V002A 	b) POSA PUNTAZZE E COLLEGAMENTI DI TERRA

###### 11.C03A.V002A.V001A 	Fornitura e posa, fino a raggiungere con la punta 2 m sotto il piano di campagna, di puntazza in profilato a T in acciaio zincato delle dimensioni di mm 50x50x7x1500 (completa di bullone zincato con dado e due rondelle 12 MAx35)

cad  L. 58.800

Euro:30.37

###### 11.C03A.V002A.V002A 	Formazione del collegamento di protezione tra il palo ed il conduttore di terra e lo spandente a puntazza, compresa la provvista e la posa del cavo in rame della sezione di 16 mmq tipo HO7VR - colore giallo - verde, la provvista ed il serraggio di un morsetto a pressione tipo Crimpit od analogo, la provvista dei capicorda in rame cadmiati e pinzati, nonché il serraggio del dado alla base del palo e quello relativo all'attacco dello spandente

cad  L. 22.000

Euro:11.36

###### 11.C03A.V003A 	c) LAVORAZIONE FERRO

###### 11.C03A.V003A.V001A 	Fornitura e lavorazione ferro:

###### 11.C03A.V003A.V001A.V001A 	zincato

kg  L. 8.000

Euro:4.13

###### 11.C03A.V003A.V001A.V002A 	da costruzione

kg  L. 4.500

Euro:2.32

# 11.C04A 	POSA, RECUPERO O SOSTITUZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E LORO COMPONENTI ELETTRICI (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO).

La posa degli apparecchi di illuminazione e dei proiettori comprende l'applicazione di raccordi, snodi, collegamenti di conduttori correnti sui sostegni e la posa delle relative lampade.Il recupero degli apparecchi di illuminazione e dei proiettori comprende lo scollegamento dei conduttori, l'eventuale smontaggio dei gruppi elettrici ed il recupero della lampada.

###### 11.C04A.V001A 	a) POSA

###### 11.C04A.V001A.V001A 	Posa apparecchio d'illuminazione o proiettore di qualsiasi tipo per lampade ad incandescenza, a vapori di mercurio, a vapori di sodio, a tubi fluorescenti:

###### 11.C04A.V001A.V001A.V001A 	su palo, a braccio o appesi a tigia

cad  L. 46.400

Euro:23.96

###### 11.C04A.V001A.V001A.V002A 	a sospensione su tesata

cad  L. 49.200

Euro:25.41

###### 11.C04A.V001A.V001A.V003A 	a muro

cad  L. 50.000

Euro:25.82

###### 11.C04A.V001A.V002A 	Posa apparecchio d'illuminazione del tipo IMPERO, o "700" su braccio o  appeso a tigia

cad  L. 60.800

Euro:31.40

###### 11.C04A.V001A.V003A 	Posa cassone a tubi fluorescenti o a lampada a scarica nel gas a semplice e/o doppia emissione

cad  L. 55.000

Euro:28.40

###### 11.C04A.V001A.V004A 	Sostituzione a programma di corpi illuminanti o proiettori di qualsiasi potenza, completamente cablati e completi di lampada, comprensive dello scollegamento ed il ricollegamento dei conduttori di alimentazione:

###### 11.C04A.V001A.V004A.V001A 	a braccio, a muro  o a cima palo a qualsiasi altezza

cad  L. 21.850

Euro:11.28

###### 11.C04A.V001A.V004A.V002A 	a sospensione su tesata

cad  L. 26.200

Euro:13.53

###### 11.C04A.V001A.V004A.V003A 	cassoni a semplice e a doppia emissione, a muro (Giulio Cesare) e armature "900" (Piacentini)

cad  L. 38.250

Euro:19.75

###### 11.C04A.V001A.V005A 	Sostituzione di portalampade entro apparecchio d'illuminazione di qualsiasi tipo:

###### 11.C04A.V001A.V005A.V001A 	per operazione aleatoria

cad  L. 16.700

Euro:8.62

###### 11.C04A.V001A.V005A.V002A 	per operazione a programma o contemporanea ad altre operazioni

cad  L. 4.750

Euro:2.45

###### 11.C04A.V001A.V006A 	Montaggio di apparecchiature elettriche negli apparecchi d'illuminazione e nei cassoni a tubi fluorescenti, compresa la fornitura dei cavi per il cablaggio in treccia o filo di rame, a richiesta, isolato con materiale termo-plastico, grado di isolamento 4, marchio di qualità. Per tubo fluorescente

cad  L. 12.600

Euro:6.51

###### 11.C04A.V001A.V007A 	Fissaggio, su piastra già predisposta, e successivo cablaggio dei componenti elettrici costituenti il dispositivo di alimentazione delle lampade di diverso tipo, compresa la fornitura dei materiali di minuto consumo, del cavetto tipo HO5S/K da 2,5 mmq necessario per il cablaggio, nonché l'approvvigionamento dei componenti e della piastra dal magazzino dell'Ente appaltante; per dispositivo di alimentazione delle lampade:

###### 11.C04A.V001A.V007A.V001A 	senza necessità di modifiche e/o adattamenti della piastra o dei componenti:

###### 11.C04A.V001A.V007A.V001A.V001A 	tipo HgFl da 125W a 400W

cad  L. 5.050

Euro:2.61

###### 11.C04A.V001A.V007A.V001A.V002A 	tipo NaAP da 100W a 400W

cad  L. 5.250

Euro:2.71

###### 11.C04A.V001A.V007A.V002A 	con modifiche e/o adattamenti della piastra o dei compenenti:

###### 11.C04A.V001A.V007A.V002A.V001A 	tipo HgFl da 125W a 400W

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 11.C04A.V001A.V007A.V002A.V002A 	tipo NaAP da 100W a 400W

cad  L. 26.250

Euro:13.56

###### 11.C04A.V001A.V008A 	Fissaggio, su dischi Makralon, e successivo cablaggio, dei componenti elettrici costituenti il dispositivo d'alimentazione delle lampade di diverso tipo, compresa la fornitura dei materiali di minuto consumo del cavetto tipo HO5S/K da 2,5 mmq necessario per il cablaggio nonché l'approvvigionamento dei componenti e della piastra dai magazzini dell'Ente appaltante:

###### 11.C04A.V001A.V008A.V001A 	per dispositivo d'alimentazione delle lampade tipo HgFl da 125 W a 400W per impianto serie

cad  L. 13.100

Euro:6.76

###### 11.C04A.V001A.V008A.V002A 	per dispositivo d'alimentazione delle lampade tipo NAAP e HgFl da 70W a 400W/220V

cad  L. 16.400

Euro:8.47

###### 11.C04A.V001A.V009A 	Sostituzione della piastra, cablata per qualsiasi potenza, contenente complesso elettrico, compreso lo scollegamento ed il riallacciamento entro apparecchio d'illuminazione o proiettore a braccio, a testa palo o a sospensione posto a qualsiasi altezza:

###### 11.C04A.V001A.V009A.V001A 	per operazione aleatoria

cad  L. 19.500

Euro:10.07

###### 11.C04A.V001A.V009A.V002A 	per operazione a programma

cad  L. 13.000

Euro:6.71

###### 11.C04A.V001A.V010A 	Sostituzione di reattore di lampada o tubo fluorescente nelle lanterne e in cassoni a doppia e semplice emissione comprensivo del materiale di cablaggio

cad  L. 9.100

Euro:4.69

###### 11.C04A.V001A.V011A 	Sostituzione di zoccoletto per tubi fluorescenti con slaccio e allaccio dei conduttori di collegamento

cad  L. 1.500

Euro:0.77

###### 11.C04A.V001A.V012A 	Sostituzione di reattore e/o accenditore e/o condensatore e/o portalampada entro apparecchio di illuminazione o proiettore di qualsiasi tipo, comprensiva dello scollegamento e del ricollegamento dei conduttori di alimentazione:

###### 11.C04A.V001A.V012A.V001A 	a braccio a muro od a palo - a cima palo, a qualsiasi altezza:

###### 11.C04A.V001A.V012A.V001A.V001A 	per operazione aleatoria

cad  L. 9.800

Euro:5.06

###### 11.C04A.V001A.V012A.V001A.V002A 	per operazione a programma

cad  L. 6.900

Euro:3.56

###### 11.C04A.V001A.V013A 	Eliminazione di porta fusibile di lampada su impianti in derivazione con formzione della giunzione del conduttore di colonna mediante connettore preisolato o connessione diretta del conduttore alla morsettiera mediante puntalino preisolato, compresa la fornitura del materiale

cad  L. 3.850

Euro:1.99

###### 11.C04A.V001A.V014A 	Fornitura e messa in opera di porta fusibile e fusibile in vetro per protezione lampada  - entro corpi illuminanti o proiettori di qualsiasi tipo posti a qualsiasi altezza su palo, su braccio o su tesata

cad  L. 11.250

Euro:5.81

###### 11.C04A.V001A.V015A 	Fornitura e posa di fusibile in micro vetro

cad  L. 1.500

Euro:0.77

###### 11.C04A.V002A 	b) RECUPERO

###### 11.C04A.V002A.V001A 	Recupero di apparecchio d'illuminazione o proiettore di qualsiasi tipo:

###### 11.C04A.V002A.V001A.V001A 	su palo, a braccio o tigia

cad  L. 23.000

Euro:11.88

###### 11.C04A.V002A.V001A.V002A 	a sospensione su tesata

cad  L. 26.200

Euro:13.53

###### 11.C04A.V002A.V001A.V003A 	a muro

cad  L. 27.000

Euro:13.94

###### 11.C04A.V002A.V001A.V004A 	del tipo "Impero" o "700" su braccio e/o appesi a tigie

cad  L. 37.500

Euro:19.37

###### 11.C04A.V002A.V001A.V005A 	del tipo cassone a tubi fluorescenti o a lampada a scarica nel gas a semplice e/o doppia emissione

cad  L. 34.900

Euro:18.02

###### 11.C04A.V002A.V002A 	Riallineamento di apparecchi d'illuminazione di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza

cad  L. 15.000

Euro:7.75

###### 11.C04A.V002A.V003A 	Recupero apparecchiatura DECT TELECOM su palo.

cad  L. 12.000

Euro:6.19

# 11.C05A 	SOSTITUZIONE DI PARTI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO)

###### 11.C05A.V001A 	Sostituzioni di parti in vetro, in policarbonato o in metacrilato su corpi illuminanti (compresa eventuale operazione di rifilaggio delle lastre in metacrilato):

###### 11.C05A.V001A.V001A 	in aleatoria:

###### 11.C05A.V001A.V001A.V001A 	armature tipo "700" e "Impero", esclusa la fornitura, per vetro o lastra

cad  L. 2.700

Euro:1.39

###### 11.C05A.V001A.V001A.V002A 	armature tipo "700", compresa la fornitura, per vetro o lastra

cad  L. 10.200

Euro:5.27

###### 11.C05A.V001A.V001A.V003A 	armature tipo "Impero", compresa la fornitura, per vetro o lastra

cad  L. 31.700

Euro:16.37

###### 11.C05A.V001A.V001A.V004A 	cassoni a doppia emissione trapezoidali o rettangolari o armature tipo "900", per vetro o lastra

cad  L. 10.250

Euro:5.29

###### 11.C05A.V001A.V001A.V005A 	globi chiusi o aperti dei tipi America, Casanova, Cairo, Vomero,gonnella, rifrattore forte potenza

cad  L. 10.250

Euro:5.29

###### 11.C05A.V001A.V001A.V006A 	globi chiusi tipo "Cancellata Reale"

cad  L. 8.250

Euro:4.26

###### 11.C05A.V001A.V001A.V007A 	coppa di chiusura di armatura e di proiettori con vano ottico chiuso su braccio, a cima palo, a muro, entro nicchia interrata o a sospensione

cad  L. 10.250

Euro:5.29

###### 11.C05A.V001A.V002A 	in concomitanza ad altre operazioni o a programma:

###### 11.C05A.V001A.V002A.V001A 	armature tipo "700" e "Impero", esclusa la fornitura, per vetro o lastra

cad  L. 1.900

Euro:0.98

###### 11.C05A.V001A.V002A.V002A 	armature tipo "700", compresa la fornitura, per vetro o lastra

cad  L. 9.400

Euro:4.85

###### 11.C05A.V001A.V002A.V003A 	armature tipo "Impero", compresa la fornitura, per vetro o lastra

cad  L. 30.900

Euro:15.96

###### 11.C05A.V001A.V002A.V004A 	cassoni a doppia emissione trapezoidali o rettangolari o armature tipo "900", per vetro o lastra

cad  L. 8.750

Euro:4.52

###### 11.C05A.V001A.V002A.V005A 	globi chiusi o aperti dei tipi America, Casanova, Cairo, Vomero, gonnella, rifrattore forte potenza

cad  L. 7.650

Euro:3.95

###### 11.C05A.V001A.V002A.V006A 	globi chiusi tipo "Cancellata Reale"

cad  L. 4.250

Euro:2.19

###### 11.C05A.V001A.V002A.V007A 	coppa di chiusura di armatura e di proiettori  con vano ottico chiuso su braccio, a cima palo, a muro, entro nicchia interrata o a sospensione

cad  L. 6.600

Euro:3.41

###### 11.C05A.V002A 	Sostituzione di portello, fornito dall'Ente appaltante, in armature tipo "700" e "Impero", comprensiva dei materiali o delle opere di foratura e fissaggio:

###### 11.C05A.V002A.V001A 	 in aleatoria

cad  L. 32.400

Euro:16.73

###### 11.C05A.V002A.V002A 	in concomitanza ad altre operazioni o a programma

cad  L. 26.200

Euro:13.53

###### 11.C05A.V003A 	Assemblaggio particolari per apparecchiature S. Teresa, globo e gonnella (anello - piattello - gancio - gonnella)

cad  L. 10.450

Euro:5.39

###### 11.C05A.V004A 	Posa griglia di protezione su armature tipo Cairo - P.K.K.

cad  L. 8.500

Euro:4.39

###### 11.C05A.V005A 	Recupero  griglia di protezione su armature tipo Cairo - P.K.K.

cad  L. 5.500

Euro:2.84

# 11.C06A 	SOSTITUZIONE PARZIALE O TOTALE DI PROIETTORI E DI COMPONENTI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO O PER TORRI-FARO.

La posa dei proiettori comprende l'applicazione di raccordi, snodi, collegamenti di conduttori correnti sui sostegni e la posa delle relative lampade.Il recupero dei proiettori comprende lo scollegamento dei conduttori, l'eventuale smontaggio dei gruppi elettrici ed il recupero della lampada.

###### 11.C06A.V001A 	Sostituzione di parti in vetro su qualsiasi tipo di proiettore posto a qualsiasi altezza

cad  L. 10.700

Euro:5.53

###### 11.C06A.V002A 	Sostituzione di qualsiasi tipo di proiettore, comprensiva dello scollegamento e ricollegamento dei conduttori di alimentazione a muro, a cima palo o su palo a qualsiasi altezza:

###### 11.C06A.V002A.V001A 	per operazione aleatoria

cad  L. 49.300

Euro:25.46

###### 11.C06A.V002A.V002A 	per operazione a programma

cad  L. 25.500

Euro:13.17

###### 11.C06A.V002A.V003A 	su rostro di ponte posizionato su staffe fissate con tasselli ad espansione compreso il trasporto, la posa della lampada, e l'esecuzione dei collegamenti elettrici ed eventuali di terra, eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori:

###### 11.C06A.V002A.V003A.V001A 	per operazione aleatoria

cad  L. 170.000

Euro:87.79

###### 11.C06A.V002A.V003A.V002A 	per operazione a programma

cad  L. 119.000

Euro:61.46

###### 11.C06A.V002A.V004A 	per operazione aleatoria inerente le torri faro

cad  L. 42.300

Euro:21.85

###### 11.C06A.V003A 	Sostituzione entro proiettore della piastra contenente gli equipaggiamenti elettrici di qualsiasi potenza, comprensiva dello scollegamento e ricollegamento dei conduttori di alimentazione a muro, a cima palo o su palo a qualsiasi altezza:

###### 11.C06A.V003A.V001A 	per operazione aleatoria

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 11.C06A.V003A.V002A 	per operazione a programma

cad  L. 17.450

Euro:9.01

###### 11.C06A.V003A.V003A 	per operazione aleatoria inerente le torri faro

cad  L. 27.400

Euro:14.15

###### 11.C06A.V004A 	Sostituzione di reattore e/o accenditore e/o condensatore e/o portalampada entro proiettore di qualsiasi tipo a muro, a cima palo o su palo a qualsiasi altezza, comprensiva dello scollegamento e del ricollegamento dei conduttori di alimentazion. Si intende inoltre compresa, ove necessaria, la fornitura dei materiali di minuto consumo, del cavetto tipo PG4T2-0,6/1kV da 2,5 mmq necessario per il cablaggio:

###### 11.C06A.V004A.V001A 	per operazione aleatoria

cad  L. 9.800

Euro:5.06

###### 11.C06A.V004A.V002A 	per operazione a programma

cad  L. 6.900

Euro:3.56

###### 11.C06A.V004A.V003A 	per operazione aleatoria inerente le torri faro

cad  L. 10.800

Euro:5.58

###### 11.C06A.V005A 	Sostituzione di portafusibile e fusibile per protezione lampada entro proiettore di qualsiasi tipo a muro, a cima palo o su palo a qualsiasi altezza:

###### 11.C06A.V005A.V001A 	per operazione aleatoria

cad  L. 6.500

Euro:3.36

###### 11.C06A.V005A.V002A 	per operazione a programma

cad  L. 4.550

Euro:2.35

###### 11.C06A.V005A.V003A 	per operazione aleatoria inerente le torri faro

cad  L. 7.100

Euro:3.67

###### 11.C06A.V006A 	Fissaggio su piastra già predisposta, e successivo  cablaggio, dei componenti elettrici costituenti il dispositivo di alimentazione delle lampade di diverso tipo, compresa la fornitura dei materiali di minuto consumo, del cavetto tipo PG4T2-0,6/1kV da 2,5 mmq necessario per il cablaggio, nonché l'approvvigionamento dei componenti e della piastra dai magazzini dell'Ente appaltante:

###### 11.C06A.V006A.V001A 	per dispositivo di alimentazione delle lampade a vapori di mercurio da 125 W a 400/W 220 V

cad  L. 25.300

Euro:13.07

###### 11.C06A.V006A.V002A 	per dispositivo di alimentazione delle lampade a vapori di sodio ad alta pressione da 70 W a 1000 W, delle lampade a vapori di alogenuri da 70 W a 400 W, delle lampade a vapori di sodio a bassa pressione da 55 W a 180 W/220 V

cad  L. 26.500

Euro:13.69

###### 11.C06A.V007A 	Posa in opera su proiettore di qualsiasi tipo di frangiluce orientabile verniciato di colore nero

cad  L. 1.5 ..600

Euro:8.06

###### 11.C06A.V008A 	Posa in opera di proiettore di qualsiasi tipo a braccio a muro od a palo - a cima palo, a qualsiasi altezza

cad  L. 56.900

Euro:29.39

###### 11.C06A.V009A 	Recupero di proiettore di qualsiasi tipo a braccio a muro od a palo - a cima palo, a qualsiasi altezza

cad  L. 30.500

Euro:15.75

# 11.C07A 	SOSTITUZIONE DI LAMPADE SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO)

###### 11.C07A.V001A 	Sostituzione di lampada ad incandescenza, a scarica nel gas, fluorescente compatta tipo DULUX, su qualsiasi tipo di apparecchio di illuminazione o proiettore,  posto a qualsiasi altezza:

###### 11.C07A.V001A.V001A 	per sostituzione occasionale

cad  L. 13.000

Euro:6.71

###### 11.C07A.V001A.V002A 	per sostituzione occasionale multipla

cad  L. 9.700

Euro:5.01

###### 11.C07A.V001A.V003A 	per sostituzione consecutiva a programma

cad  L. 8.450

Euro:4.36

###### 11.C07A.V001A.V004A 	contemporanea alla pulizia del corpo illuminante a programma:

###### 11.C07A.V001A.V004A.V001A 	consecutive

cad  L. 3.450

Euro:1.78

###### 11.C07A.V001A.V004A.V002A 	consecutive multiple

cad  L. 2.350

Euro:1.21

###### 11.C07A.V002A 	Sostituzione di tubi fluorescenti in armature su braccio o su tesata:

###### 11.C07A.V002A.V001A 	per armatura tre tubi, operazione occasionale, per tubo

cad  L. 4.100

Euro:2.12

###### 11.C07A.V002A.V002A 	per armatura due tubi, operazione occasionale, per tubo

cad  L. 5.800

Euro:2.99

###### 11.C07A.V002A.V003A 	per armatura tre tubi, operazione a programma, per tubo

cad  L. 3.400

Euro:1.75

###### 11.C07A.V002A.V004A 	per armatura due tubi, operazione a programma, per tubo

cad  L. 4.100

Euro:2.12

###### 11.C07A.V002A.V005A 	per armatura tipo "900" per tubo

cad  L. 2.350

Euro:1.21

###### 11.C07A.V003A 	Sostituzione di tubi fluorescenti in lanterne tipo Fungo contemporanea alla operazione di pulizia - operazione consecutiva a programma, per tubo

cad  L. 2.600

Euro:1.34

###### 11.C07A.V004A 	Verifica della funzionalità:

###### 11.C07A.V004A.V001A 	della lampada

cad  L. 6.800

Euro:3.51

###### 11.C07A.V004A.V002A 	della colonna montante

cad  L. 10.200

Euro:5.27

###### 11.C07A.V004A.V003A 	del gruppo elettrico (in tutti i suoi elementi) e, per gli impianti in serie, anche del T.A. interrato; complessivamente

cad  L. 14.800

Euro:7.64

###### 11.C07A.V005A 	Intervento o sopralluogo sul centro luminoso, senza sostituzione della lampada.

cad  L. 5.500

Euro:2.84

# 11.C08A 	   PULIZIA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO)

###### 11.C08A.V001A 	Pulizia di apparecchi di illuminazione a programma:

###### 11.C08A.V001A.V001A 	armature tipo "Impero"

cad  L. 13.650

Euro:7.05

###### 11.C08A.V001A.V002A 	armature prismatiche tipo "700"

cad  L. 20.550

Euro:10.61

###### 11.C08A.V001A.V003A 	cassoni a semplice emissione

cad  L. 10.250

Euro:5.29

###### 11.C08A.V001A.V004A 	cassoni a doppia emissione

cad  L. 13.650

Euro:7.05

###### 11.C08A.V001A.V005A 	cassoni a muro tipo "G. Cesare"

cad  L. 16.700

Euro:8.62

###### 11.C08A.V001A.V006A 	proiettori aperti di qualsiasi tipo

cad  L. 8.200

Euro:4.23

###### 11.C08A.V001A.V007A 	armature tipo America, Cairo, Casanova, Vomero, S. Teresa, ecc.,sia su braccio che a sospensione

cad  L. 13.650

Euro:7.05

###### 11.C08A.V001A.V008A 	armature o proiettori icon vano ottico chiuso contenente lampada a scarica a bulbo ellissoidale o tubolare tipo AEG, Mazda, Osram,Philips, ecc., sia su braccio, a cima palo, a muro o a sospensione

cad  L. 6.850

Euro:3.54

###### 11.C08A.V001A.V009A 	globi tipo "Cancellata Reale"

cad  L. 4.500

Euro:2.32

###### 11.C08A.V002A 	Pulizia di apparecchi di illuminazione per tubi fluorescenti, a programma:

###### 11.C08A.V002A.V001A 	armature a 1-2-3 tubi su tesata, su braccio,  su palo o a muro

cad  L. 12.300

Euro:6.35

###### 11.C08A.V002A.V002A 	armature tipo "900"

cad  L. 27.300

Euro:14.09

###### 11.C08A.V002A.V003A 	cassoni a semplice emissione

cad  L. 13.650

Euro:7.05

###### 11.C08A.V002A.V004A 	armatura tipo "Murano":

###### 11.C08A.V002A.V004A.V001A 	grande

cad  L. 95.600

Euro:49.37

###### 11.C08A.V002A.V004A.V002A 	piccolo

cad  L. 65.100

Euro:33.62

###### 11.C08A.V003A 	Maggiorazioni da applicare alla voce 08.01.07 per intervento di pulizia a  programma esclusivamente su apparecchio di tipo Cairo:

###### 11.C08A.V003A.V001A 	per rimozione griglia di protezione e successivo ricollocamento

cad  L. 1.400

Euro:0.72

###### 11.C08A.V003A.V002A 	per rimozione gruppo elettrico comprensivo dello scollegamento ed il ricollegamento dei conduttori di alimentazione

cad  L. 15.500

Euro:8.00

###### 11.C08A.V004A 	Pulizia di lanterne tipo Fungo contemporanea alla sostituzione di tubi fluorescenti - operazione a programma

cad  L. 113.800

Euro:58.77

# 11.C09A 	SOSTITUZIONE DI LAMPADE E PULIZIA PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO O PER TORRI-FARO

###### 11.C09A.V001A 	Sostituzione di lampada a scarica nei gas (vapori di mercurio, vapori di alogenuri, vapori di sodio ad alta pressione, vapori di sodio a bassa pressione) ed al quarzo jodio, in qualsiasi tipo di proiettore, posto a qualsiasi altezza, contemporanea alla pulizia esterna ed interna del medesimo:

###### 11.C09A.V001A.V001A 	in aleatoria

cad  L. 27.600

Euro:14.25

###### 11.C09A.V001A.V002A 	in aleatoria, su torre-faro, senza pulizia del proiettore

cad  L. 17.900

Euro:9.24

###### 11.C09A.V001A.V003A 	a programma

cad  L. 19.300

Euro:9.97

###### 11.C09A.V002A 	Sostituzione di lampade di qualsiasi tipo entro proiettori applicati su rostro di ponte contemporanea alla pulizia esterna ed interna del medesimo.

###### 11.C09A.V002A.V001A 	in aleatoria

cad  L. 33.100

Euro:17.09

###### 11.C09A.V002A.V002A 	a programma

cad  L. 23.200

Euro:11.98

###### 11.C09A.V003A 	Intervento o sopralluogo sul centro luminoso, senza la sostituzione della lampada.

cad  L. 7.100

Euro:3.67

# 11.C10A 	VERNICIATURA E SABBIATURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE.

L'operazione di verniciatura deve essere eseguita mediante: 1)spazzolatura, raschiatura e cartavetratura con normali attrezzi o sabbiatura di grado; 2)una mano di zincante a freddo monocomponente e di due mani di pittura alchidica, di cui la prima di colore RAL 6010, la seconda a finire di colore RAL 6009 negli spessori stabiliti dalla Direzione Lavori:

###### 11.C10A.V001A 	Verniciatura lanterne storiche:

###### 11.C10A.V001A.V001A 	lanterna tipo "700" in bronzo, compresa la sostituzione delle lastre in vetro o metacrilato e dell'eventuale gruppo elettrico, del portalampade e del gancio di sospensione armatura

cad  L. 127.050

Euro:65.61

###### 11.C10A.V001A.V002A 	lanterna tipo storica non in bronzo, compresa la sostituzione delle lastre in vetro o metacrilato, e eventuale gruppo elettrico e di piccole opere di manutenzione

cad  L. 58.200

Euro:30.06

###### 11.C10A.V001A.V003A 	lanterna tipo Impero compresa la sostituzione e/o pulizia delle lastre in vetro o metacrilato ed eventuali piccole opere di manutenzione

cad  L. 44.200

Euro:22.83

###### 11.C10A.V001A.V004A 	lanterna tipo Casanova, compresa la pulizia del globo in vetro, la verniciatura della tigia di sostegno e la fornitura e sostituzione dei conduttori di alimentazione in RG7R/4 (2x1x10 mmq) o RG70G7R - RG70G7R (2x2,5 mmq) ed eventuali piccole opere di manutenzione

cad  L. 54.300

Euro:28.04

###### 11.C10A.V001A.V005A 	lanterna tipo S. Teresa con globo America compresa la pulizia del globo in vetro, la posa della retina metallica, la verniciatura della tigia di sostegno e la fornitura e sostituzione dei conduttori di alimentazione in RG7R/4 (2x1x10 mmq) o RG70G7R - RG70G7R (2x2,5 mmq) ed eventuali piccole opere di manutenzione

cad  L. 49.200

Euro:25.41

###### 11.C10A.V002A 	Solo sabbiatura lanterne storiche:

###### 11.C10A.V002A.V001A 	tipo "700", con sostituzione vetri lanterne, gruppo elettrico, portalampade, gancio sospensione armatura e  piccole opere di manutenzione a corpo:

###### 11.C10A.V002A.V001A.V001A 	per operazione aleatoria

cad  L. 83.550

Euro:43.15

###### 11.C10A.V002A.V001A.V002A 	per operazione a programma

cad  L. 67.800

Euro:35.01

# 11.C11A 	POSA E RECUPERO BRACCI.

La posa comprende la foratura del muro, la muratura delle staffe o staffoni, il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura.Il recupero dei sostegni a muro comprende il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura.Tutto il materiale per il fissaggio del braccio a palo o a muro deve essere zincato (Norme UNI EN 40/4.1).

###### 11.C11A.V001A 	a)  POSA

###### 11.C11A.V001A.V001A 	Posa braccio o tigia portalanterna di qualsiasi tipo:

###### 11.C11A.V001A.V001A.V001A 	su muro di mattone

cad  L. 97.900

Euro:50.56

###### 11.C11A.V001A.V001A.V002A 	su muro di pietra o c.l.s.

cad  L. 112.500

Euro:58.10

###### 11.C11A.V001A.V002A 	Posa braccio portalanterna su pali o paline, compresa la fornitura di quanto necessario per il fissaggio al palo mediante nastro Band-it 3/4", eseguito secondo le indicazioni della Direzione Lavori:

###### 11.C11A.V001A.V002A.V001A 	sino a m 1,50 incluso di sbraccio

cad  L. 34.200

Euro:17.66

###### 11.C11A.V001A.V002A.V002A 	oltre m 1,50 di sbraccio

cad  L. 53.400

Euro:27.58

###### 11.C11A.V001A.V003A 	Posa braccio portalanterna con innesto a testa-palo, su pali:

###### 11.C11A.V001A.V003A.V001A 	sino a m 1,50 incluso di sbraccio:

###### 11.C11A.V001A.V003A.V001A.V001A 	semplice

cad  L. 43.400

Euro:22.41

###### 11.C11A.V001A.V003A.V001A.V002A 	doppio

cad  L. 70.100

Euro:36.20

###### 11.C11A.V001A.V003A.V001A.V003A 	triplo

cad  L. 110.300

Euro:56.96

###### 11.C11A.V001A.V003A.V001A.V004A 	quadruplo

cad  L. 150.100

Euro:77.52

###### 11.C11A.V001A.V003A.V002A 	oltre a m 1,50 di sbraccio:

###### 11.C11A.V001A.V003A.V002A.V001A 	semplice

cad  L. 62.700

Euro:32.38

###### 11.C11A.V001A.V003A.V002A.V002A 	doppio

cad  L. 94.200

Euro:48.65

###### 11.C11A.V001A.V003A.V002A.V003A 	triplo

cad  L. 141.300

Euro:72.97

###### 11.C11A.V001A.V003A.V002A.V004A 	quadruplo

cad  L. 190.800

Euro:98.54

###### 11.C11A.V001A.V004A 	Posa complesso portalanterne formato da 5 bracci a cornucopia e una punta

cad  L. 514.200

Euro:265.56

###### 11.C11A.V001A.V005A 	Rettifica della lunghezza, mediante taglio della eccedenza di braccio in acciaio recuperato ed ancora utilizzabile

cad  L. 7.400

Euro:3.82

###### 11.C11A.V002A 	b) RECUPERO

###### 11.C11A.V002A.V001A 	Recupero braccio o tigia portalanterna di qualsiasi tipo:

###### 11.C11A.V002A.V001A.V001A 	murato

cad  L. 47.400

Euro:24.48

###### 11.C11A.V002A.V001A.V002A 	segato

cad  L. 20.000

Euro:10.33

###### 11.C11A.V002A.V002A 	Recupero braccio portalanterna ad innesto laterale su pali o paline:

###### 11.C11A.V002A.V002A.V001A 	sino a m 1,50 incluso di sbraccio

cad  L. 21.000

Euro:10.84

###### 11.C11A.V002A.V002A.V002A 	oltre m 1,50 di sbraccio

cad  L. 33.500

Euro:17.30

###### 11.C11A.V002A.V003A 	Recupero braccio portalanterna con innesto a testa-palo su pali:

###### 11.C11A.V002A.V003A.V001A 	sino a m 1,50 incluso di sbraccio:

###### 11.C11A.V002A.V003A.V001A.V001A 	semplice

cad  L. 24.100

Euro:12.45

###### 11.C11A.V002A.V003A.V001A.V002A 	doppio

cad  L. 42.800

Euro:22.10

###### 11.C11A.V002A.V003A.V001A.V003A 	triplo

cad  L. 63.900

Euro:33.00

###### 11.C11A.V002A.V003A.V001A.V004A 	quadruplo

cad  L. 74.500

Euro:38.48

###### 11.C11A.V002A.V003A.V002A 	oltre  m 1,50 di sbraccio:

###### 11.C11A.V002A.V003A.V002A.V001A 	semplice

cad  L. 34.500

Euro:17.82

###### 11.C11A.V002A.V003A.V002A.V002A 	doppio

cad  L. 54.000

Euro:27.89

###### 11.C11A.V002A.V003A.V002A.V003A 	triplo

cad  L. 90.800

Euro:46.89

###### 11.C11A.V002A.V003A.V002A.V004A 	quadruplo

cad  L. 114.500

Euro:59.13

###### 11.C11A.V002A.V004A 	Recupero complesso portalanterne formato da 5 bracci ed una punta

cad  L. 467.500

Euro:241.44

###### 11.C11A.V002A.V005A 	Riallineamento bracci di qualsiasi tipo e a qualsiasi altezza

cad  L. 20.000

Euro:10.33

# 11.C12A 	SOSTITUZIONE STAFFE E SUPPORTI PER PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO

###### 11.C12A.V001A 	Sostituzione, compresa la fornitura, come da campione installato:

###### 11.C12A.V001A.V001A 	di staffe a ribaltina per sostegno di un proiettore (Chiesa San Lorenzo - anello inferiore)

cad  L. 270.000

Euro:139.44

###### 11.C12A.V001A.V002A 	di staffe a ribaltina per sostegno di un proiettore (Chiesa San Lorenzo - anello superiore)

cad  L. 414.500

Euro:214.07

###### 11.C12A.V001A.V003A 	di staffe a ribaltina a sostegno di un proiettore, (ancorato alla Cupola della Sindone - anello inferiore)

cad  L. 293.000

Euro:151.32

###### 11.C12A.V002A 	Sostituzione, compresa la fornitura, come da campione installato, di:

###### 11.C12A.V002A.V001A 	telaio, in ferro verniciato, a sostegno di 3 proiettori, fissato a parete, a m 16 dal suolo

cad  L. 274.400

Euro:141.71

###### 11.C12A.V002A.V002A 	telaio, in ferro verniciato, a sostegno di 9 proiettori, fissato a parete, a m 16 dal suolo

cad  L. 1.528.000

Euro:789.15

###### 11.C12A.V003A 	Sostituzione, con fornitura del materiale, di supporto zincato per montaggio a parete di proiettori, costituito da piastra base con fori e tubo saldato diametro 60 mm - 1.100 mm - angolo inclinazione 15 gradi eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori

cad  L. 44.150

Euro:22.80

###### 11.C12A.V004A 	Sostituzione, con fornitura del materiale, di supporto per montaggio a parete di proiettori, costituito da piastra base con fori e tubo saldato - diametro 60 mm, l. 100 mm - angolo di inclinazione 15 gradi - con vite di fissaggio e tubo zincato l. 200 mm - diametro 42 mm  - spess. 2,6 mm - eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori

cad  L. 50.200

Euro:25.93

# 11.C13A 	POSA E RECUPERO MENSOLE O CASSETTE.

La posa comprende la foratura dei muri, la muratura delle staffe, il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura.Il recupero comprende il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura.Tutto il materiale per il fissaggio deve essere zincato (Norme UNI EN 40/4.1)

###### 11.C13A.V001A 	Posa mensola su muro

cad  L. 51.200

Euro:26.44

###### 11.C13A.V002A 	Recupero mensola:

###### 11.C13A.V002A.V001A 	smurata

cad  L. 31.300

Euro:16.16

###### 11.C13A.V002A.V002A 	segata

cad  L. 14.100

Euro:7.28

###### 11.C13A.V003A 	Fornitura e posa in opera di tassello ad espansione per il fissaggio o il sostegno di staffe, staffoni, mensole, bracci, paline, tesate e barilotti per il sostegno di pali, di diametro della vite che si inserisce nel tassello:

###### 11.C13A.V003A.V001A 	diam. 8 mm

cad  L. 12.000

Euro:6.19

###### 11.C13A.V003A.V002A 	diam. 10 mm

cad  L. 15.000

Euro:7.75

###### 11.C13A.V003A.V003A 	diam. 12 mm

cad  L. 18.000

Euro:9.29

###### 11.C13A.V003A.V004A 	diam. 16 mm

cad  L. 24.000

Euro:12.39

###### 11.C13A.V003A.V005A 	diam. 20 mm

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 11.C13A.V004A 	Posa di barilotto di sostegno di pali, compreso il ritiro del magazzino dell'Ente appaltante.La fornitura e la posa in opera dei tasselli ad espansione per il fissaggio è computata a parte

cad  L. 10.000

Euro:5.16

###### 11.C13A.V005A 	Recupero di barilotto di sostegno di pali, compreso il trasporto al magazzino dell'Ente appaltante.

cad  L. 37.000

Euro:19.11

# 11.C14A 	POSA E RECUPERO PALINE.

La posa comprende la foratura dei muri, la muratura delle staffe o staffoni, il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura.Il recupero comprende il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura.Tutto il materiale per il fissaggio deve essere zincato (Norme UNI EN 40/4.1)

###### 11.C14A.V001A 	Paline in acciaio zincato di qualsiasi misura, installate su muratura di qualsiasi tipo, comprese le staffe ed il materiale di fissaggio:

###### 11.C14A.V001A.V001A 	fornitura e posa in opera

cad  L. 120.000

Euro:61.97

###### 11.C14A.V001A.V002A 	posa in opera

cad  L. 80.000

Euro:41.32

###### 11.C14A.V002A 	Palina in acciaio zincato per prolunghe di pali, comprese le staffe ed il materiale di fissaggio:

###### 11.C14A.V002A.V001A 	fornitura e posa in opera

cad  L. 60.000

Euro:30.99

###### 11.C14A.V002A.V002A 	posa in opera

cad  L. 27.000

Euro:13.94

###### 11.C14A.V003A 	Fornitura e posa tirante a palo con formazione blocco di cemento armato da mc 0,10, tirante da m 3, collare a gancio, isolante sezionatore, morsetti

cad  L. 102.900

Euro:53.14

###### 11.C14A.V004A 	Fornitura e posa di grembiale in lamiera zincata per paline

cad  L. 38.600

Euro:19.93

###### 11.C14A.V005A 	Recupero palina di qualsiasi misura installata su muratura, di qualsiasi tipo, con recupero degli staffoni e versamento del materiale al magazzino dell'Ente appaltante:

###### 11.C14A.V005A.V001A 	segata

cad  L. 27.100

Euro:13.99

###### 11.C14A.V005A.V002A 	smurata

cad  L. 62.400

Euro:32.23

###### 11.C14A.V006A 	Recupero palina per prolunga pali e versamento del materiale al magazzino dell'Ente appaltante.

cad  L. 37.600

Euro:19.42

###### 11.C14A.V007A 	Recupero grembiale di lamiera zincata per palina con ripristino del tetto

cad  L. 24.100

Euro:12.45

# 11.C15A 	POSA E RECUPERO TESATE

###### 11.C15A.V001A 	a) POSA

###### 11.C15A.V001A.V001A 	Fornitura e posa in opera di fune di tesata:

###### 11.C15A.V001A.V001A.V001A 	in acciaio zincato diam. 7 mm, con formazione a 49 fili, rivestita in PVC, di diam. totale non inferiore a 9 mm, completa di radance e morsetti di bloccaggio

m  L. 6.200

Euro:3.20

###### 11.C15A.V001A.V001A.V002A 	in "Parafil", da 1000 kg di rottura, completa dei due terminali in acciaio inox

cad  L. 6.700

Euro:3.46

###### 11.C15A.V002A 	b) RITESATURA

###### 11.C15A.V002A.V001A 	Ritesatura, compresa eventuale sfascettatura e successiva rifascettatura, secondo le indicazioni della Direzione Lavori di fune:

###### 11.C15A.V002A.V001A.V001A 	in acciaio zincato diam. 7 mm, con formazione a 49 fili, rivestita in PVC, di diam. totale non inferiore a 9 mm, completa di radance, morsetti di bloccaggio e manicotto terminale antiscorrimento a compressione

m  L. 4.000

Euro:2.06

###### 11.C15A.V002A.V001A.V002A 	in "Parafil", da 1000 kg di rottura, completa di due terminali in acciaio inox

m  L. 4.500

Euro:2.32

###### 11.C15A.V002A.V002A 	Formazione di un ancoraggio supplementare su fune metallica esistente, comprendente la fornitura e la posa di radancia, morsetti di bloccaggio e il manicotto terminale antiscorrimento a compressione della lunghezza min. 80 cm - max 120 cm

cad  L. 21.300

Euro:11.00

###### 11.C15A.V002A.V003A 	Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio zincato del diam. 8 mm, completi degli accessori occorrenti

cad  L. 16.600

Euro:8.57

###### 11.C15A.V002A.V004A 	Posa gancio a muro:

###### 11.C15A.V002A.V004A.V001A 	grande

cad  L. 35.300

Euro:18.23

###### 11.C15A.V002A.V004A.V002A 	medio

cad  L. 31.400

Euro:16.22

###### 11.C15A.V002A.V004A.V003A 	piccolo

cad  L. 26.100

Euro:13.48

###### 11.C15A.V002A.V005A 	Fornitura e posa collare a gancio o piastra di amarro su pali o paline:

###### 11.C15A.V002A.V005A.V001A 	collare a gancio semplice

cad  L. 46.200

Euro:23.86

###### 11.C15A.V002A.V005A.V002A 	collare a gancio doppio

cad  L. 59.000

Euro:30.47

###### 11.C15A.V002A.V005A.V003A 	piastra di amarro

cad  L. 66.200

Euro:34.19

###### 11.C15A.V002A.V006A 	Posa di collare a gancio o di piastra di amarro, su pali o paline:

###### 11.C15A.V002A.V006A.V001A 	collare a gancio  semplice o doppio

cad  L. 19.200

Euro:9.91

###### 11.C15A.V002A.V006A.V002A 	piastra di amarro

cad  L. 36.300

Euro:18.75

###### 11.C15A.V002A.V007A 	Posa losanga semplice per attraversamenti con fune rivestita in PVC, con fornitura della fune, radance e morsetti di bloccaggio

cad  L. 24.100

Euro:12.45

###### 11.C15A.V002A.V008A 	Fornitura e posa in opera, su qualsiasi tipo di muro, di gancio ad occhiello per l'ammarro di tesate, compresa l'esecuzione del foro e la sua sigillatura a posa avvenuta

cad  L. 52.000

Euro:26.85

###### 11.C15A.V002A.V009A 	Fornitura e posa in opera, su qualsiasi tipo di muratura, di elementi a gancio per il sostegno intermedio di tesate di linea:

###### 11.C15A.V002A.V009A.V001A 	con l'esecuzione di foro nel muro e bloccaggio con malta di cemento

cad  L. 37.100

Euro:19.16

###### 11.C15A.V002A.V010A 	Fornitura e posa in opera su tesata esistente di tenditore in acciaio zincato da 1/2" - lunghezza max 300 mm - eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori

cad  L. 16.100

Euro:8.31

###### 11.C15A.V002A.V011A 	Sostituzione, con fornitura del materiale, di terminali con attacco a cavallotto in acciaio inox 18/8 su fune di tesata di lunghezza > a 3 m, - eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori

cad  L. 27.600

Euro:14.25

###### 11.C15A.V003A 	c) RECUPERO

###### 11.C15A.V003A.V001A 	Recupero tesata di fune di acciaio per sospensione di apparecchi di illuminazione, comprensivo della sfibbiatura e del recupero dei conduttori, da versare presso il magazzino dell'Ente appaltante:

###### 11.C15A.V003A.V001A.V001A 	per lunghezza maggiore di 15 ml

m  L. 3.500

Euro:1.81

###### 11.C15A.V003A.V001A.V002A 	per lunghezza fino a 15 ml

cad  L. 46.300

Euro:23.91

###### 11.C15A.V003A.V002A 	Recupero fune acciaio su pali, paline od a muro per esclusivo sostegno di soli conduttori affibbiati

m  L. 1.400

Euro:0.72

###### 11.C15A.V003A.V003A 	Recupero gancio a muro grande. medio o piccolo, segato

cad  L. 19.000

Euro:9.81

###### 11.C15A.V003A.V004A 	Recupero collare a gancio su pali o paline

cad  L. 8.300

Euro:4.29

###### 11.C15A.V003A.V005A 	Recupero losanga semplice  per attraversamenti con fune di qualsiasi tipo

cad  L. 3.000

Euro:1.55

# 11.C16A 	POSA E RECUPERO PORTAISOLATORI

###### 11.C16A.V001A 	Posa portaisolatori di qualsiasi tipo con isolatori già montati, applicati a pali, mensole, corde di tesata

cad  L. 12.400

Euro:6.40

###### 11.C16A.V002A 	Recupero portaisolatori di qualsiasi tipo, applicati a:

###### 11.C16A.V002A.V001A 	pali, mensole, corde di tesata

cad  L. 8.300

Euro:4.29

###### 11.C16A.V002A.V002A 	muro di qualsiasi tipo (con ripristino dell'intonaco)

cad  L. 29.600

Euro:15.29

# 11.C17A 	POSA, RECUPERO E SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN LINEA AEREA

###### 11.C17A.V001A 	a) POSA

###### 11.C17A.V001A.V001A 	Tesatura con fornitura di conduttore su pali, mensole o paline per linee, su isolatori già in opera, di sezione fino a 1x35 mmq:

###### 11.C17A.V001A.V001A.V001A 	di un conduttore

m  L. 4.500

Euro:2.32

###### 11.C17A.V001A.V001A.V002A 	di due conduttori

m  L. 6.800

Euro:3.51

###### 11.C17A.V001A.V001A.V003A 	per ogni conduttore in più

m  L. 2.500

Euro:1.29

###### 11.C17A.V001A.V002A 	Ritesatura di linee su isolatori o rifascettatura di linee su fune metallica già in opera, su pali, mensole o paline:

###### 11.C17A.V001A.V002A.V001A 	per un conduttore

m  L. 2.200

Euro:1.14

###### 11.C17A.V001A.V002A.V002A 	per due conduttori

m  L. 3.600

Euro:1.86

###### 11.C17A.V001A.V002A.V003A 	per ogni conduttore in più

m  L. 1.600

Euro:0.83

###### 11.C17A.V001A.V003A 	Posa e fornitura di linee con conduttori di sezione fino a 35 mmq, su fune metallica con fascette in plastica, ogni 20 cm:

###### 11.C17A.V001A.V003A.V001A 	per un conduttore

m  L. 6.200

Euro:3.20

###### 11.C17A.V001A.V003A.V002A 	per ogni conduttore in più

m  L. 3.600

Euro:1.86

###### 11.C17A.V001A.V004A 	Posa di conduttore di sezione fino a 1x35 mmq su fune metallica con fascette in plastica, ogni 20 cm:

###### 11.C17A.V001A.V004A.V001A 	per un conduttore

m  L. 4.400

Euro:2.27

###### 11.C17A.V001A.V004A.V002A 	per ogni conduttore in più

m  L. 1.900

Euro:0.98

###### 11.C17A.V001A.V005A 	Ritesatura conduttori esistenti, con formazione del punto di alimentazione dell'apparecchio d'illuminazione, su fune metallica, con fornitura di fascette in PVC, ogni 20 cm: coppia di conduttori

m  L. 5.000

Euro:2.58

###### 11.C17A.V001A.V006A 	Formazione sezionamento di linea con isolatore sezionatore (maillons)

cad  L. 6.500

Euro:3.36

###### 11.C17A.V001A.V007A 	Posa e fornitura di conduttore:

###### 11.C17A.V001A.V007A.V001A 	fissato su muro con chiodi a piastrina ogni 40 cm

m  L. 4.800

Euro:2.48

###### 11.C17A.V001A.V007A.V002A 	su pali, paline e bracci con graffette di rame o alluminio o con fascette  in p.v.c. ogni 50 cm

m  L. 4.200

Euro:2.17

###### 11.C17A.V001A.V008A 	Posa e fornitura di conduttore entro bracci:

###### 11.C17A.V001A.V008A.V001A 	di sezione 2x(1x10 mmq)

m  L. 4.000

Euro:2.06

###### 11.C17A.V001A.V008A.V002A 	di sezione 2x2,5 mmq

m  L. 3.500

Euro:1.81

###### 11.C17A.V001A.V009A 	Posa e fornitura di conduttore tipo RG70G7R 0,6/1 kV di sezione 2x2,5 mmq:

###### 11.C17A.V001A.V009A.V001A 	fissato su muro con chiodi a piastrina ogni 40 cm

m  L. 5.200

Euro:2.68

###### 11.C17A.V001A.V009A.V002A 	su pali, paline e bracci con graffette di rame o alluminio o con fascette in p.v.c. ogni 50 cm

m  L. 4.600

Euro:2.37

###### 11.C17A.V001A.V009A.V003A 	entro bracci

m  L. 3.700

Euro:1.91

###### 11.C17A.V001A.V010A 	Posa cavo esistente:

###### 11.C17A.V001A.V010A.V001A 	fissato a muro con chiodi a piastrina ogni 40 cm

m  L. 3.600

Euro:1.86

###### 11.C17A.V001A.V010A.V002A 	su pali, paline e bracci con graffette di rame o alluminio o o con fascette in p.v.c. ogni 50 cm

m  L. 3.000

Euro:1.55

###### 11.C17A.V001A.V010A.V003A 	entro paline e bracci, tubi e pali

m  L. 2.000

Euro:1.03

###### 11.C17A.V001A.V011A 	Posa in opera di conduttore staffato a muro compresa la fornitura e la posa delle staffe ogni 60 cm di conduttore tipo RG7OR 0,6/1 kV:

###### 11.C17A.V001A.V011A.V001A 	di sezione fino a 4x25 mmq compresa

m  L. 25.800

Euro:13.32

###### 11.C17A.V001A.V011A.V002A 	di sezione oltre 4x25 mmq e fino a 95 mmq

m  L. 29.500

Euro:15.23

###### 11.C17A.V001A.V012A 	Posa in opera di conduttore tipo RG70R 0,6/1 kV staffato a muro, in abbinamento a conduttore già esistente, compresa la fornitura e la posa dei mezzi collari a staffa necessari:

###### 11.C17A.V001A.V012A.V001A 	di sezione fino a 4x25 mmq compresa

m  L. 16.000

Euro:8.26

###### 11.C17A.V001A.V012A.V002A 	di sezione oltre 4x25 mmq e fino a 95 mmq

m  L. 19.700

Euro:10.17

###### 11.C17A.V001A.V013A 	Fornitura e posa in opera di cavo tipo RG7R-0,6/1kV della sezione 1x6 mmq e di tubo flessibile gaffato a parete (ogni 25 cm) e percorrente cornici, modanature e rilievi architettonici murari

m  L. 27.900

Euro:14.41

###### 11.C17A.V001A.V014A 	Fornitura e posa in opera di cavo tipo RG7R-0,6/1kV della sezione 2x2,5 mmq e di tubo flessibile gaffato a parete (ogni 25 cm) e percorrente cornici, modanature e rilievi architettonici murari

m  L. 25.400

Euro:13.12

###### 11.C17A.V001A.V015A 	Fornitura e posa in opera di cavo RG7R-0,6/1kV della sezione 1x6 mmq e di tubo rigido gaffato a parete (ogni 25 cm) e percorrente cornici, modanature e rilievi architettonici murari

m  L. 26.450

Euro:13.66

###### 11.C17A.V001A.V016A 	Fornitura e posa in opera di corda tipo velica intorno a cupole di chiese per la sicurezza del personale operativo addetto alla manutenzione

m  L. 11.450

Euro:5.91

###### 11.C17A.V002A 	b) RECUPERO

###### 11.C17A.V002A.V001A 	Recupero linee aeree, su isolatori in opera, su pali, mensole o paline:

###### 11.C17A.V002A.V001A.V001A 	con un conduttore

m  L. 1.200

Euro:0.62

###### 11.C17A.V002A.V001A.V002A 	con due conduttori

m  L. 1.300

Euro:0.67

###### 11.C17A.V002A.V001A.V003A 	per ogni conduttore in più

m  L. 700

Euro:0.36

###### 11.C17A.V002A.V002A 	Recupero linee aeree, su isolatori montati a bilancino su tesata:

###### 11.C17A.V002A.V002A.V001A 	con un conduttore

m  L. 1.100

Euro:0.57

###### 11.C17A.V002A.V002A.V002A 	con due conduttori

m  L. 1.200

Euro:0.62

###### 11.C17A.V002A.V003A 	Recupero linea aerea su fune metallica con graffette o fascette ogni 20 cm:

###### 11.C17A.V002A.V003A.V001A 	un conduttore

m  L. 1.600

Euro:0.83

###### 11.C17A.V002A.V003A.V002A 	per ogni conduttore in più

m  L. 1.100

Euro:0.57

###### 11.C17A.V002A.V004A 	Recupero sezionamento di linea: isolatore sezionato (maillons)

m  L. 2.700

Euro:1.39

###### 11.C17A.V002A.V005A 	Recupero di cavo di sezione 2x2,5 mmq e 2x(1x10 mmq):

###### 11.C17A.V002A.V005A.V001A 	fissato su muro con chiodi a piastrina ogni 40 cm e staffettine di ferro ogni 2 m

m  L. 1.600

Euro:0.83

###### 11.C17A.V002A.V005A.V002A 	su pali, paline e bracci con graffette di rame o alluminio ogni 50 cm

m  L. 1.400

Euro:0.72

###### 11.C17A.V002A.V005A.V003A 	entro tubi, pali, paline e bracci

m  L. 900

Euro:0.46

###### 11.C17A.V002A.V006A 	Recupero di conduttore staffato compreso il recupero delle staffe  ogni 60 cm di cavo:

###### 11.C17A.V002A.V006A.V001A 	di sezione fino a 4x25 mmq compresa

m  L. 13.600

Euro:7.02

###### 11.C17A.V002A.V006A.V002A 	di sezione oltre 4x25 mmq e fino a 95 mmq

m  L. 15.700

Euro:8.11

###### 11.C17A.V002A.V007A 	Recupero di conduttore staffato a muro, in abbinamento a cavo già esistente, compreso il recupero dei mezzi collari a staffa:

###### 11.C17A.V002A.V007A.V001A 	di sezione fino a 4x25 mmq compresa

m  L. 9.000

Euro:4.65

###### 11.C17A.V002A.V007A.V002A 	di sezione oltre 4x25 mmq e fino a 95 mmq

m  L. 11.300

Euro:5.83

# 11.C18A 	POSA E RECUPERO CAVO PRECORDATO ED ACCESSORI

###### 11.C18A.V001A 	a) POSA

###### 11.C18A.V001A.V001A 	Posa in opera su qualsiasi tipo di muratura di occhio a muro a doppia zanca per l'ammarro di tesata in cavo precordato

cad  L. 37.100

Euro:19.16

###### 11.C18A.V001A.V002A 	Posa gancio di sospensione per il sostegno intermedio di tesate in cavo precordato

cad  L. 17.800

Euro:9.19

###### 11.C18A.V001A.V003A 	Posa di collare di sospensione per il sostegno di cavo precordato posato

cad  L. 5.200

Euro:2.68

###### 11.C18A.V001A.V004A 	Posa in opera di morsa di ammarro completa degli accessori occorrenti per il cavo precordato in Al tipo ARE4RX 0,6/1 kV sino alla sezione 3x35+N1x54,6 mmq oppure 3x70+N1x54,6 mmq e in Cu tipo R4E4X 0,6/1 kV di sezione 3x10+N1x10 mmq

cad  L. 24.200

Euro:12.49

###### 11.C18A.V001A.V005A 	Posa in opera di:

###### 11.C18A.V001A.V005A.V001A 	morsa o sella di sospensione per  piccole angolazioni per cavi in Al e Cu, completa degli accessori occorrenti

cad  L. 16.500

Euro:8.52

###### 11.C18A.V001A.V005A.V002A 	sella di sospensione con perno e staffa diritta per pali d'angolo (completa)

cad  L. 11.200

Euro:5.78

###### 11.C18A.V001A.V005A.V003A 	morsa di sospensione per rettifilo per cavi in Al e Cu

cad  L. 15.000

Euro:7.75

###### 11.C18A.V001A.V005A.V004A 	morsa o sella fissate a muro con perno diritto a 90 gradi complete degli accessori occorrenti

cad  L. 35.500

Euro:18.33

###### 11.C18A.V001A.V006A 	Posa in opera di piastra di ancoraggio, completa degli accessori occorrenti:

###### 11.C18A.V001A.V006A.V001A 	su palo

cad  L. 36.300

Euro:18.75

###### 11.C18A.V001A.V006A.V002A 	su palina

cad  L. 27.400

Euro:14.15

###### 11.C18A.V001A.V007A 	Posa in opera di piastra con gancio di sospensione su palo o palina, completa degli accessori occorrenti

cad  L. 24.700

Euro:12.76

###### 11.C18A.V001A.V008A 	Posa in opera, su accessori già  predisposti, di cavo precordato in Al da 3x70+N1x54,6 mmq posato o tesato a qualsiasi altezza:

###### 11.C18A.V001A.V008A.V001A 	su muro

m  L. 13.400

Euro:6.92

###### 11.C18A.V001A.V008A.V002A 	su palo

m  L. 5.400

Euro:2.79

###### 11.C18A.V001A.V009A 	Posa in opera, su accessori già  predisposti, di cavo precordato in Al tipo ARE4RX 0,6/1 kV da 3x35+N1x54,6 mmq, posato o tesato a qualsiasi altezza:

###### 11.C18A.V001A.V009A.V001A 	su muro

m  L. 10.700

Euro:5.53

###### 11.C18A.V001A.V009A.V002A 	su palo

m  L. 4.500

Euro:2.32

###### 11.C18A.V001A.V010A 	Posa in opera, su accessori già predisposti, di cavo precordato in Cu tipo R4E4X 0,6/1 kV da 3x10+N1x10 mmq posato o tesato a qualsiasi altezza:

###### 11.C18A.V001A.V010A.V001A 	su muro

m  L. 9.200

Euro:4.75

###### 11.C18A.V001A.V010A.V002A 	su palo

m  L. 3.000

Euro:1.55

###### 11.C18A.V001A.V011A 	Posa in opera, su accessori già  predisposti, di cavo precordato in Cu tipo R4E2X 0,6/ 1 kV da 3x10+N1x10 mmq posato o tesato a qualsiasi altezza:

###### 11.C18A.V001A.V011A.V001A 	su muro

m  L. 7.400

Euro:3.82

###### 11.C18A.V001A.V011A.V002A 	su palo

m  L. 2.100

Euro:1.08

###### 11.C18A.V001A.V012A 	Esecuzione di terminazione su linee in precordato e allacciate in cassetta, compresa la fornitura dei materiali occorrenti (capicorda bimetallici esclusi):

###### 11.C18A.V001A.V012A.V001A 	tipo A.E.M.

cad  L. 40.400

Euro:20.86

###### 11.C18A.V001A.V012A.V002A 	tipo A-B-OEC

cad  L. 24.200

Euro:12.49

###### 11.C18A.V001A.V013A 	Posa in opera di giunzione testa - testa su cavi in precordato Cu o Al compresa la fornitura completa degli accessori occorrenti (connettori esclusi) e ripristino dell'isolamento con guaina termorestringente

cad  L. 14.500

Euro:7.49

###### 11.C18A.V001A.V014A 	Posa in opera di morsetti di derivazione a vite ricoperti di idoneo guscio protettivo, contenente pasta idrorepellente, per derivazioni di dorsali fino a 70 mmq in Al

cad  L. 19.400

Euro:10.02

###### 11.C18A.V001A.V015A 	Posa in opera di morsetto a perforazione di isolante per perforazione di isolante fino a 70 mmq in Cu

cad  L. 17.800

Euro:9.19

###### 11.C18A.V001A.V016A 	Posa in opera su pali, paline o su muro di cassette di qualunque tipo con montaggio di eventuale carenatura

cad  L. 25.700

Euro:13.27

###### 11.C18A.V001A.V017A 	Posa cassette tipo OEC:

###### 11.C18A.V001A.V017A.V001A 	su palo con carenatura

cad  L. 36.960

Euro:19.09

###### 11.C18A.V001A.V017A.V002A 	a muro

cad  L. 21.100

Euro:10.89

###### 11.C18A.V001A.V017A.V003A 	su colonnina

cad  L. 45.900

Euro:23.70

###### 11.C18A.V001A.V018A 	Formazione del punto di terminazione su cavo non precordato, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, capicorda eventuali inclusi, in cassette di vario tipo:

###### 11.C18A.V001A.V018A.V001A 	per derivazioni quadripolari sino a 25 mmq compreso

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 11.C18A.V001A.V018A.V002A 	per derivazioni quadripolari oltre 25 mmq e sino a 95 mmq

cad  L. 36.300

Euro:18.75

###### 11.C18A.V001A.V018A.V003A 	per derivazioni monofasi

cad  L. 14.500

Euro:7.49

###### 11.C18A.V001A.V019A 	Individuazione delle fasi delle linee costituenti colonna montante mediante nastratura colorata dei conduttori o in due estremi:

###### 11.C18A.V001A.V019A.V001A 	per ogni derivazione quadripolare

cad  L. 9.800

Euro:5.06

###### 11.C18A.V001A.V019A.V002A 	per ogni derivazione monofase

cad  L. 6.500

Euro:3.36

###### 11.C18A.V002A 	b) RECUPERO

###### 11.C18A.V002A.V001A 	Recupero, in qualsiasi tipo di muratura, di occhi a muro a doppia zanca per l'ammarro di tesata in cavo precordato

cad  L. 28.000

Euro:14.46

###### 11.C18A.V002A.V002A 	Recupero di ganci di sospensione per il sostegno intermedio di tesate in cavo precordato

cad  L. 10.400

Euro:5.37

###### 11.C18A.V002A.V003A 	Recupero di collari di sospensione per il sostegno di cavo precordato posato

cad  L. 3.000

Euro:1.55

###### 11.C18A.V002A.V004A 	Recupero di morsa di ammarro, completa degli accessori occorrenti per il cavo precordato in Al sino alla sezione di 3x70+N1x54,6 mmq e in Cu di sezione 3x10+N1 x10 mmq

cad  L. 14.500

Euro:7.49

###### 11.C18A.V002A.V005A 	Recupero di:

###### 11.C18A.V002A.V005A.V001A 	morsa o sella di sospensione per piccole angolazioni per cavi in Al e Cu

cad  L. 9.000

Euro:4.65

###### 11.C18A.V002A.V005A.V002A 	sella di sospensione con perno e staffa diritta per pali d'angolo (completa)

cad  L. 6.800

Euro:3.51

###### 11.C18A.V002A.V005A.V003A 	morsa di sospensione per rettifilo per cavi in Al e  Cu

cad  L. 9.000

Euro:4.65

###### 11.C18A.V002A.V005A.V004A 	morse o selle fissate a muro con perno diritto a 90 gradi degli accessori occorrenti

cad  L. 21.000

Euro:10.84

###### 11.C18A.V002A.V006A 	Recupero di piastra su palo o palina:

###### 11.C18A.V002A.V006A.V001A 	di ancoraggio

cad  L. 14.500

Euro:7.49

###### 11.C18A.V002A.V006A.V002A 	con gancio

cad  L. 10.400

Euro:5.37

###### 11.C18A.V002A.V007A 	Recupero di morsetto a perforazione

cad  L. 2.400

Euro:1.24

###### 11.C18A.V002A.V008A 	Recupero di linee in precordato di sez. fino a 70 mmq, su pali di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza

m  L. 1.600

Euro:0.83

# 11.C19A 	POSA E RECUPERO TUBI DI ACCIAIO ZINCATO O PVC PESANTE E CANALETTE DI PROTEZIONE

###### 11.C19A.V001A 	Fornitura e posa tubi di acciaio zincato o in PVC pesante, con marchio IMQ, staffati a muro o a palo (compresa la  fornitura di staffe o di Band-it):

###### 11.C19A.V001A.V001A 	fino a diam. 1,5"

m  L. 10.500

Euro:5.42

###### 11.C19A.V001A.V002A 	oltre diam. 1,5"

m  L. 16.000

Euro:8.26

###### 11.C19A.V002A 	Posa in opera, a qualsiasi altezza, di canaletta di protezione in materiale isolante, completa degli accessori occorrenti:

###### 11.C19A.V002A.V001A 	su palo

m  L. 11.500

Euro:5.94

###### 11.C19A.V002A.V002A 	su muro

m  L. 15.700

Euro:8.11

###### 11.C19A.V002A.V003A 	su mensole

m  L. 3.000

Euro:1.55

###### 11.C19A.V003A 	Fornitura e posa in opera di tubo sagomato a una o più deviazioni in acciaio zincato a caldo norme ( Norme UNI EN 40/4.1 ) diam. est. 76,1 mm spes. 3,25 mm staffato verticalmente od orizzontalmente per il passaggio dei conduttori comprese le forniture degli elementi di fissaggio e le idonee chiusure dell'uscita cavi dal tubo con apposito mastice ed il bloccaggio con malta di cemento alla base, il tutto secondo le prescrizioni della D.L.

m  L. 30.100

Euro:15.54

###### 11.C19A.V004A 	Fornitura e posa in opera con gaffette, a qualsiasi altezza, di tubazione in PVC kg 200/dm eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori:

###### 11.C19A.V004A.V001A 	diametro esterno 32 mm

m  L. 14.900

Euro:7.69

###### 11.C19A.V004A.V002A 	diametro esterno 50 mm

m  L. 18.800

Euro:9.71

###### 11.C19A.V004A.V003A 	diametro esterno 63 mm

m  L. 21.600

Euro:11.15

###### 11.C19A.V005A 	Recupero tubi in ferro o PVC su muro o palo

m  L. 2.500

Euro:1.29

###### 11.C19A.V006A 	Recupero, a qualsiasi altezza, di canaletta di protezione in materiale isolante, completa degli accessori:

###### 11.C19A.V006A.V001A 	su palo

m  L. 4.000

Euro:2.06

###### 11.C19A.V006A.V002A 	su muro

m  L. 8.100

Euro:4.18

###### 11.C19A.V006A.V003A 	su tesata

m  L. 1.800

Euro:0.93

# 11.C20A 	POSA, RECUPERO E SOSTITUZIONE DI TRASFORMATORI E MUFFOLE.

La posa comprende il collegamento alla rete di terra, la realizzazione della continuita' del piombo con treccia isolata 16 mmq, la fornitura di corda oleata, nastro catramato, morsetti ottone, Crimpit, treccia 16 mmq isolata tipo HO7VR giallo-verde e degli eventuali bulloni, dadi e rondelle mancanti.

###### 11.C20A.V001A 	Scavo di fossa sino a mc 0,8 di volume, mediante l'uso di attrezzature meccaniche e/o manuali, in qualsiasi tipo di terreno, per la formazione e/o operazioni su trasformatori da 125 a 5000 VA o muffole di qualsiasi tipo. Successivo riempimento dello scavo costipato a strati con misto granulare di cava o fiume per tutta la profondità dello scavo e riempimento superficiale di circa 5 cm con materiale di compattezza tale da evitare il suo spargimento

cad  L. 111.100

Euro:57.38

###### 11.C20A.V002A 	Scavo di fossa eccedente i primi 0,8 mc di volume di cui alla voce 20.01 e successivo riempimento con materiale anidro costipato a strati

m³  L. 40.500

Euro:20.92

###### 11.C20A.V003A 	a) POSA

###### 11.C20A.V003A.V001A 	Posa trasformatore da 125 a 550 VA in cassetta ghisa, in scavo predisposto, con collegamento dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra:

###### 11.C20A.V003A.V001A.V001A 	compresa la miscela isolante di rabbocco

cad  L. 57.700

Euro:29.79

###### 11.C20A.V003A.V001A.V002A 	con fornitura completa di miscela isolante

cad  L. 62.400

Euro:32.23

###### 11.C20A.V003A.V002A 	Posa trasformatore da 2100 a 5000 VA in cassetta ghisa, in scavo predisposto, con collegamento dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra:

###### 11.C20A.V003A.V002A.V001A 	compresa la miscela isolante di rabbocco

cad  L. 81.900

Euro:42.29

###### 11.C20A.V003A.V002A.V002A 	con fornitura completa di miscela isolante

cad  L. 101.700

Euro:52.52

###### 11.C20A.V003A.V003A 	Posa di muffola di giunzione o derivazione con fornitura della miscela isolante, collegamento dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra

cad  L. 49.100

Euro:25.36

###### 11.C20A.V003A.V004A 	Sostituzione di trasformatore da 125 a 550 VA in cassetta ghisa, in scavo predisposto, con collegamento dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra:

###### 11.C20A.V003A.V004A.V001A 	compresa la miscela isolante di rabbocco

cad  L. 72.600

Euro:37.49

###### 11.C20A.V003A.V004A.V002A 	con fornitura completa della miscela isolante

cad  L. 77.500

Euro:40.02

###### 11.C20A.V003A.V005A 	Sostituzione di trasformatore da 2100 a 5000 VA in cassetta ghisa, in scavo predisposto, con collegamento dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra:

###### 11.C20A.V003A.V005A.V001A 	compresa la miscela isolante di rabbocco

cad  L. 96.800

Euro:49.99

###### 11.C20A.V003A.V005A.V002A 	con fornitura completa della miscela isolante

cad  L. 116.800

Euro:60.32

###### 11.C20A.V003A.V006A 	Sostituzione di trasformatore da 125-550 VA con 2100-5000 VA in cassetta ghisa, in scavo predisposto, con collegamento dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra:

###### 11.C20A.V003A.V006A.V001A 	compresa la miscela isolante di rabbocco

cad  L. 98.300

Euro:50.77

###### 11.C20A.V003A.V006A.V002A 	con fornitura completa di miscela isolante

cad  L. 118.300

Euro:61.09

###### 11.C20A.V003A.V007A 	Sostituzione di trasformatore isolante da 125-550 VA in cassetta ghisa con giunto di giunzione o derivazione, in scavo predisposto, con collegamento, dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra, con fornitura completa di miscela isolante

cad  L. 58.100

Euro:30.01

###### 11.C20A.V003A.V008A 	Sostituzione di trasformatore da 2100-5000 VA in cassetta ghisa con giunto di giunzione o derivazione, in scavo predisposto, con collegamento, dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra, con fornitura completa di miscela isolante

cad  L. 67.700

Euro:34.96

###### 11.C20A.V003A.V009A 	Sostituzione di giunto con trasformatore da 125 - 550 VA, in cassetta ghisa, in scavo predisposto, con collegamento, dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra:

###### 11.C20A.V003A.V009A.V001A 	compresa la miscela isolante di rabbocco

cad  L. 64.500

Euro:33.31

###### 11.C20A.V003A.V009A.V002A 	con fornitura completa di miscela isolante

cad  L. 69.900

Euro:36.10

###### 11.C20A.V003A.V010A 	Apertura e richiusura di muffola o cassetta ghisa con trasformatore di qualsiasi tipo per ricerca guasti o per inserimento cavo, nel caso di trasformatore di testa, in scavo predisposto, con collegamento dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra:

###### 11.C20A.V003A.V010A.V001A 	compresa la fornitura di miscela isolante di rabbocco per il trasformatore

cad  L. 47.000

Euro:24.27

###### 11.C20A.V003A.V010A.V002A 	con fornitura completa di miscela isolante per la muffola

cad  L. 51.600

Euro:26.65

###### 11.C20A.V003A.V011A 	Apertura e richiusura trasformatore da 125 a 550 VA, in cassetta ghisa, in scavo predisposto, scollegamento e ricollegamento dei conduttori di alimentazione della colonna montante, compresa la miscela isolante di rabbocco contemporaneamente ad altre operazioni

cad  L. 17.000

Euro:8.78

###### 11.C20A.V003A.V012A 	Sostituzione trasformatore da 125-550 VA, in cassetta ghisa, in scavo predisposto, con scollegamento e ricollegamento dei conduttori di alimentazione, compresa la miscela di rabbocco, contemporaneamente ad altre operazioni

cad  L. 32.000

Euro:16.53

###### 11.C20A.V003A.V013A 	Posa cassetta con trasformatore di lampada di qualsiasi tipo:

###### 11.C20A.V003A.V013A.V001A 	su muro

cad  L. 41.200

Euro:21.28

###### 11.C20A.V003A.V013A.V002A 	su pali di acciaio o di cemento

cad  L. 15.900

Euro:8.21

###### 11.C20A.V003A.V014A 	Sostituzione di trasformatore da 125-550 VA in cassetta già montata su palo o muro a qualsiasi altezza

cad  L. 26.000

Euro:13.43

###### 11.C20A.V003A.V015A 	Formazione di giunzione diritta per cavi fino a 50 mmq, in pozzetto predisposto, su cavo unipolare, con fornitura del materiale 3M SCOTCHCAST o similare e del morsetto a compressione

cad  L. 54.000

Euro:27.89

###### 11.C20A.V003A.V016A 	Formazione di derivazione, per cavi fino a 50 mmq, con fornitura del materiale 3M SCOTCHCAST o similare e dei morsetti a compressione

cad  L. 68.300

Euro:35.27

###### 11.C20A.V003A.V017A 	Formazione di giunto tipo MIEL, ITALCO o similare su cavi M.T. di sezione fino a 25 mmq., in scavo predisposto.Tutti i materiali occorrenti sono forniti dalla D.L.

cad  L. 96.500

Euro:49.84

###### 11.C20A.V003A.V018A 	Formazione di terminazione su cavo armato tipo UCOLNR/17 con kit in materiale termorestringente fornito dall'Ente appaltante., in concomitanza di altre operazioni

cad  L. 15.000

Euro:7.75

###### 11.C20A.V004A 	b) RECUPERO

###### 11.C20A.V004A.V001A 	Recupero trasformatore serie in cassetta ghisa, in scavo predisposto:

###### 11.C20A.V004A.V001A.V001A 	da 125-550 VA

cad  L. 11.200

Euro:5.78

###### 11.C20A.V004A.V001A.V002A 	da 2100-5000 VA

cad  L. 21.800

Euro:11.26

###### 11.C20A.V004A.V002A 	Recupero giunto di giunzione o di derivazione, in ghisa, in scavo predisposto

cad  L. 7.200

Euro:3.72

###### 11.C20A.V004A.V003A 	Recupero cassetta con trasformatore di lampada di qualsiasi tipo:

###### 11.C20A.V004A.V003A.V001A 	su muro

cad  L. 18.200

Euro:9.39

###### 11.C20A.V004A.V003A.V002A 	su pali di acciaio o di cemento

cad  L. 15.700

Euro:8.11

# 11.C21A 	POSA, RECUPERO E SOSTITUZIONE CASSETTE DI DERIVAZIONE

###### 11.C21A.V001A 	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, in materiale plastico, tipo COL 4x25, delle dimensioni di 200x200x65 mm, completa di coni pressacavo, di materiale per il fissaggio a parete od a palo e l'esecuzione dei collegamenti elettrici:

###### 11.C21A.V001A.V001A 	vuota

cad  L. 61.700

Euro:31.86

###### 11.C21A.V001A.V002A 	con morsetti tipo universale

cad  L. 106.400

Euro:54.95

###### 11.C21A.V002A 	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, in materiale plastico, di forma ottagonale, completa di morsettiera nodale e di coni pressacavo, fissata a parete od a palo, con morsetti tipo:

###### 11.C21A.V002A.V001A 	UP 6/1

cad  L. 27.000

Euro:13.94

###### 11.C21A.V002A.V002A 	UP 10/1

cad  L. 27.600

Euro:14.25

###### 11.C21A.V002A.V003A 	UP 16/1

cad  L. 29.500

Euro:15.23

###### 11.C21A.V003A 	Sostituzione compresa la fornitura, di cassetta di derivazione vuota in materiale plastico antiestinguente od in vetroresina - doppio isolamento - completa di coni pressacavo e del materiale per il fissaggio a parete o a palo - eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori:

###### 11.C21A.V003A.V001A 	delle dimensioni 200x206x75 mm per cavi sino a 25 mmq

cad  L. 62.200

Euro:32.12

###### 11.C21A.V003A.V002A 	delle dimensioni 174x142x52 mm

cad  L. 40.200

Euro:20.76

###### 11.C21A.V004A 	Sostituzione, compresa la fornitura, di cassetta di derivazione di forma ottagonale in materiale plastico, completa di coni pressacavo fissata a parete o a palo eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori:

###### 11.C21A.V004A.V001A 	delle dimensioni 71x71x 45 mm, con morsetteria nodale

cad  L. 27.400

Euro:14.15

###### 11.C21A.V004A.V002A 	delle dimensioni 71x71x45 mm, con morsetteria

cad  L. 23.900

Euro:12.34

###### 11.C21A.V004A.V003A 	delle dimensioni 121x121x48 mm, con morsetteria

cad  L. 26.650

Euro:13.76

###### 11.C21A.V005A 	Recupero cassette di derivazione, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza, su pali, paline o muro

cad  L. 15.000

Euro:7.75

###### 11.C21A.V006A 	Formazione del punto di derivazione dell'apparecchio d'illuminazione, da linea dorsale unipolare, comprendente la fornitura e la posa in opera di due morsetti con involucro isolante a guscio, di due tratti di guaina termorestringente, di spezzoni di guaina termorestringente con agglomerante per il raccordo con il cavo bipolare, di nastro adesivo:

###### 11.C21A.V006A.V001A 	fino a 16 mmq

cad  L. 50.300

Euro:25.98

###### 11.C21A.V006A.V002A 	oltre 16 mmq

cad  L. 58.800

Euro:30.37

###### 11.C21A.V007A 	Formazione del punto di giunzione unipolare, da dorsale unipolare della sezione sino a 35 mmq, comprendente la fornitura e la posa di un morsetto con involucro isolante a guscio, di nastro isolante adesivo

cad  L. 14.100

Euro:7.28

###### 11.C21A.V008A 	Fornitura e posa in opera, di morsetti volanti a mantello, antitranciatura, con isolamento completo, tipo LEGRAND o similare ed equivalente, per l'allacciamento dei conduttori entro palo od entro cassetta già predisposta:

###### 11.C21A.V008A.V001A 	sino alla sezione di 2x10 mmq

cad  L. 10.400

Euro:5.37

###### 11.C21A.V008A.V002A 	per sezione di 2x18 mmq

cad  L. 11.500

Euro:5.94

###### 11.C21A.V008A.V003A 	per sezione di 2x30 mmq

cad  L. 13.600

Euro:7.02

###### 11.C21A.V009A 	Posa in opera di morsetti volanti a mantello, antritranciatura, con isolamento completo, tipo LEGRAND o similare ed equivalente, per l'allacciamento dei conduttori entro palo od entro cassetta già predisposta

cad  L. 5.400

Euro:2.79

###### 11.C21A.V010A 	Posa in opera di morsetti a perforazione, tipo  BURNDY o TECNORETI o similari ed equivalenti, per derivazione conduttori da linea aerea dorsale fascettata su fune o in precordato

coppia  L. 19.700

Euro:10.17

###### 11.C21A.V011A 	Fornitura e posa in opera di morsetti a compressione in rame tipo Crimpit - eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori

cad  L. 4.600

Euro:2.37

###### 11.C21A.V012A 	Recupero di morsetti volanti a mantello, antritranciatura, con isolamento completo, tipo LEGRAND o similare ed equivalente, entro palo o cassetta

cad  L. 2.300

Euro:1.19

# 11.C22A 	POSA E RECUPERO NICCHIE A PALO O IN CAMERETTA

###### 11.C22A.V001A 	a) POSA

###### 11.C22A.V001A.V001A 	Posa cassetta a palo per trasformatori fino a 5000 VA, secondo le indicazioni della Direzione Lavori:

###### 11.C22A.V001A.V001A.V001A 	con fornitura delle staffe di sostegno

cad  L. 417.200

Euro:215.46

###### 11.C22A.V001A.V001A.V002A 	senza fornitura delle staffe di sostegno

cad  L. 336.700

Euro:173.89

###### 11.C22A.V001A.V002A 	Posa di due cassette a palo per trasformatori fino a 5000 VA, secondo le indicazioni della Direzione Lavori:

###### 11.C22A.V001A.V002A.V001A 	con fornitura delle staffe di sostegno

cad  L. 498.600

Euro:257.50

###### 11.C22A.V001A.V002A.V002A 	senza fornitura delle staffe di sostegno

cad  L. 366.800

Euro:189.44

###### 11.C22A.V001A.V003A 	Allestimento in cameretta per un trasformatore, compresa la fornitura e la posa dei ferri di sostegno per il trasformatore, la posa e il collegamento dei cavi al trasformatore e al dispositivo di corto circuito, la verniciatura con vernice alchidica modificata con clorocaucciù, mano a finire di colore verde RAL 6009 (compresa la fornitura) - aventi caratteristiche tecniche prescritte della D.L.:

###### 11.C22A.V001A.V003A.V001A 	da 2100 a 5000 VA

cad  L. 204.300

Euro:105.51

###### 11.C22A.V001A.V003A.V002A 	per ogni trasformatore in più da collegarsi in serie ad altro esistente

cad  L. 34.100

Euro:17.61

###### 11.C22A.V001A.V004A 	Posa trasformatore da 2100 a 5000 VA, compresi gli allacciamenti elettrici:

###### 11.C22A.V001A.V004A.V001A 	in nicchia a palo

cad  L. 39.500

Euro:20.40

###### 11.C22A.V001A.V004A.V002A 	in cameretta

cad  L. 34.200

Euro:17.66

###### 11.C22A.V001A.V005A 	Sostituzione trasformatore da 2100 a 5000 VA, compresi gli allacciamenti elettrici:

###### 11.C22A.V001A.V005A.V001A 	in cassetta a palo

cad  L. 69.500

Euro:35.89

###### 11.C22A.V001A.V005A.V002A 	in cameretta

cad  L. 57.800

Euro:29.85

###### 11.C22A.V001A.V006A 	Posa in opera di cassetta per dispositivo di c.c. su palo od in cameretta, con fornitura e posa della staffa in ferro o nastro Band-it di sostegno di idonee dimensioni per ogni dispositivo

cad  L. 46.100

Euro:23.81

###### 11.C22A.V002A 	b) RECUPERO

###### 11.C22A.V002A.V001A 	Recupero cassetta a palo per trasformatori fino a 5000 VA, compresi i cavetti di alimentazione del primario e del secondario, la colonna montante e la protezione in tubo di ferro, le staffe per il sostegno della cassetta:

###### 11.C22A.V002A.V001A.V001A 	di una cassetta

cad  L. 131.500

Euro:67.91

###### 11.C22A.V002A.V001A.V002A 	di due cassette

cad  L. 139.100

Euro:71.84

###### 11.C22A.V002A.V002A 	Recupero trasformatore da 2100 o 5000 VA, compresi gli scollegamenti elettrici:

###### 11.C22A.V002A.V002A.V001A 	su nicchia a palo

cad  L. 31.500

Euro:16.27

###### 11.C22A.V002A.V002A.V002A 	in cameretta

cad  L. 28.600

Euro:14.77

###### 11.C22A.V002A.V003A 	Recupero cassetta di tipo B, od in alluminio, contenente dispositivo di c.c., su palo, nicchia, cameretta, cabina

cad  L. 10.600

Euro:5.47

# 11.C23A 	POSA E RECUPERO ARMADI E QUADRI

###### 11.C23A.V001A 	a) POSA.La posa comprende la fornitura dei materiali di fissaggio, gli allacciamenti elettrici del quadro e/o di terminazione dei conduttori elettrici

###### 11.C23A.V001A.V001A 	Posa armadio metallico, o in vetroresina contenente quadro elettrico di comando e distribuzione circuiti b.t., compreso il ritiro dal magazzino dell'Ente appaltante:

###### 11.C23A.V001A.V001A.V001A 	su basamento in c.l.s. compreso lo scavo, la formazione del  basamento del cemento tipo 325 dosato a 250 Kg/mc, la casseratura e il disarmo della medesima, la posa e l'alimentazione dell'elemento fotosensibile

cad  L. 739.800

Euro:382.07

###### 11.C23A.V001A.V001A.V002A 	in locale cabina, compreso il fissaggio a pavimento

cad  L. 541.100

Euro:279.45

###### 11.C23A.V001A.V001A.V003A 	per alimentazione mercati

cad  L. 260.000

Euro:134.28

###### 11.C23A.V001A.V001A.V004A 	contatore

cad  L. 240.000

Euro:123.95

###### 11.C23A.V001A.V002A 	Posa quadro, tipo monumento o similare, su palo o muro compresi gli allacciamenti elettrici e le staffe di fissaggio, compreso il ritiro dal magazzino dell'Ente appaltante.

cad  L. 180.300

Euro:93.12

###### 11.C23A.V002A 	b) RECUPERO

###### 11.C23A.V002A.V001A 	Recupero armadio metallico o in vetroresina, contenente quadro elettrico di comando e distribuzione circuiti b.t., compreso il trasporto al magazzino dell'Ente appaltante:

###### 11.C23A.V002A.V001A.V001A 	demolizione del basamento in c.l.s., compreso lo scavo, lo scollegamento dei conduttori elettrici del quadro, il recupero dell'elemento fotosensibile

cad  L. 442.900

Euro:228.74

###### 11.C23A.V002A.V001A.V002A 	recupero da locale cabina, comprensivo dello scollegamento dei circuiti elettrici

cad  L. 323.700

Euro:167.18

###### 11.C23A.V002A.V001A.V003A 	per alimentazione mercati

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 11.C23A.V002A.V001A.V004A 	contatore

cad  L. 140.000

Euro:72.30

###### 11.C23A.V002A.V002A 	Recupero quadro tipo monumento o similare, su palo o muro, compreso lo scollegamento dei conduttori elettrici, compreso il Trasporto al magazzino dell'Ente appaltante.

cad  L. 107.600

Euro:55.57

###### 11.C23A.V002A.V003A 	Sostituzione, compresa la fornitura, di interruttore crepuscolare provvisto di elemento fotosensibile per comando provvisorio quadro I.P. - compresa la linea fra quadro e fotocellula fino ad una lunghezza max di 20 m eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori

cad  L. 231.500

Euro:119.56

# 11.C24A 	OPERE VARIE CONNESSE ALLA VERNICIATURA

###### 11.C24A.V001A 	Scavo in terreno naturale, per una profondità di circa 10 cm, nella zona circostante la base del sostegno, relativo reinterro e ripristino del manto bituminoso o del terreno naturale

cad  L. 8.500

Euro:4.39

###### 11.C24A.V002A 	Formazione indicazione alfanumerica del centro luminoso mediante verniciatura oppure posa di lettere e numeri autoadesivi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.La Ditta fornisce tutto il materiale necessario (le mascherine e la vernice per i codici verniciati o le lettere e i numeri autoadesivi):

###### 11.C24A.V002A.V001A 	semplice su palo o su muro:

###### 11.C24A.V002A.V001A.V001A 	verniciata

cad  L. 11.700

Euro:6.04

###### 11.C24A.V002A.V001A.V002A 	con targhette autoadesive

cad  L. 3.900

Euro:2.01

###### 11.C24A.V002A.V002A 	doppia su palo:

###### 11.C24A.V002A.V002A.V001A 	verniciata

cad  L. 16.200

Euro:8.37

###### 11.C24A.V002A.V002A.V002A 	con targhette autoadesive

cad  L. 7.000

Euro:3.61

###### 11.C24A.V003A 	Rimozione, custodia, rimessa in opera di portello tipo "Conchiglia" su palo d'acciaio

cad  L. 4.300

Euro:2.22

###### 11.C24A.V004A 	Distacco e riattacco dell'impianto di terra esistente, con eventuale prolungamento o sostituzione del conduttore di rame. Tutto il materiale occorrente è fornito dalla Ditta

cad  L. 9.400

Euro:4.85

###### 11.C24A.V005A 	Recupero e posa di cartelli segnaletici stradali e/o cestini portarifiuti, con fornitura di band-it

cad  L. 7.800

Euro:4.03

###### 11.C24A.V006A 	Recupero di cavi obsoleti, corde, band-it o eventuali staffe ancorate al sostegno e posizionati a qualsiasi altezza

cad  L. 3.900

Euro:2.01

###### 11.C24A.V007A 	Sollevamento basamento storico di qualsiasi tipo e dimensione e successivo riposizionamento

cad  L. 98.700

Euro:50.97

###### 11.C24A.V008A 	Zebratura di pali in ferro o in c.a.c. con strisce oblique a 45 gradi a salire da sinistra verso destra, di colore bianco luminescente e nero normale, come da caratteristiche tecniche allegate, alte cm 15 - 20 per un'altezza totale da terra di cm 150.Tutto il materiale occorrente è fornito dalla Ditta.

cad  L. 28.000

Euro:14.46

# 11.C25A 	VERNICIATURA PALI E BRACCI

###### 11.C25A.V001A 	Spazzolatura, raschiatura e cartavetratura della superficie per l'eliminazione totale della ruggine e della vecchia vernice; applicazione di una ripresa di antiruggine di fondo a base di resine oleofenoliche e pigmenti al fosfato di zinco spessore film secco circa 40 micron, di uno strato intermedio a base di resine alchidiche modificate con clorocaucciù, spessore film secco 40 micron, colore RAL 6010 e uno strato di finitura a base di resine modificate con clorocaucciù, spessore film secco circa 35-40  micron. La Ditta fornisce tutti i materiali occorrenti:

###### 11.C25A.V001A.V001A 	Per pali in acciaio verniciato di superficie:

###### 11.C25A.V001A.V001A.V001A 	da 1 a 1,99 mq

cad  L. 48.300

Euro:24.94

###### 11.C25A.V001A.V001A.V002A 	da 2 a 2,99 mmq

cad  L. 72.300

Euro:37.34

###### 11.C25A.V001A.V001A.V003A 	da 3 a 3,99 mq

cad  L. 96.400

Euro:49.79

###### 11.C25A.V001A.V001A.V004A 	da 4 a 4,99 mq

cad  L. 120.500

Euro:62.23

###### 11.C25A.V001A.V001A.V005A 	da 5 a 5,99 mq

cad  L. 144.500

Euro:74.63

###### 11.C25A.V001A.V001A.V006A 	da 6 a 6,99 mq

cad  L. 168.700

Euro:87.13

###### 11.C25A.V001A.V001A.V007A 	da 7 a 7,99 mq

cad  L. 192.700

Euro:99.52

###### 11.C25A.V001A.V001A.V008A 	da 8 a 8,99 mq

cad  L. 216.800

Euro:111.97

###### 11.C25A.V001A.V001A.V009A 	da 9 a 9,99 mq

cad  L. 240.900

Euro:124.41

###### 11.C25A.V001A.V001A.V010A 	da 10 a 10,99 mq

cad  L. 264.900

Euro:136.81

###### 11.C25A.V001A.V002A 	Per bracci in acciaio verniciato, comprese eventuali staffe, di superficie:

###### 11.C25A.V001A.V002A.V001A 	fino a 0,499 mq

cad  L. 12.000

Euro:6.19

###### 11.C25A.V001A.V002A.V002A 	da 0,5 a 0,999 mq

cad  L. 24.100

Euro:12.45

###### 11.C25A.V001A.V002A.V003A 	da 1 a 1,499 mq

cad  L. 36.200

Euro:18.69

###### 11.C25A.V001A.V002A.V004A 	da 1,5 a 1,999 mq

cad  L. 48.200

Euro:24.89

###### 11.C25A.V001A.V002A.V005A 	da 2 a 2,499 mq

cad  L. 60.200

Euro:31.09

###### 11.C25A.V001A.V002A.V006A 	da 2,5 a 2,999 mq

cad  L. 72.200

Euro:37.29

###### 11.C25A.V001A.V002A.V007A 	da 3 a 3,499 mq

cad  L. 84.300

Euro:43.54

###### 11.C25A.V001A.V003A 	Per pali ornamentali di superficie:

###### 11.C25A.V001A.V003A.V001A 	da 1 a 1,99 mq

cad  L. 60.200

Euro:31.09

###### 11.C25A.V001A.V003A.V002A 	da 2 a 2,99 mq

cad  L. 96.300

Euro:49.73

###### 11.C25A.V001A.V003A.V003A 	da 3 a 3,99 mq

cad  L. 132.400

Euro:68.38

###### 11.C25A.V001A.V003A.V004A 	da 4 a 4,99 mq

cad  L. 168.600

Euro:87.07

###### 11.C25A.V001A.V003A.V005A 	da 5 a 5,99 mq

cad  L. 204.700

Euro:105.72

###### 11.C25A.V001A.V003A.V006A 	da 6 a 6,99 mq

cad  L. 240.800

Euro:124.36

###### 11.C25A.V001A.V003A.V007A 	da 7 a 7,99 mq

cad  L. 276.900

Euro:143.01

###### 11.C25A.V001A.V003A.V008A 	da 8 a 8,99 mq

cad  L. 313.000

Euro:161.65

###### 11.C25A.V001A.V003A.V009A 	verniciatura parziale della parte del sostegno celata dal basamento storico; per ogni mano

cad  L. 93.500

Euro:48.29

###### 11.C25A.V001A.V004A 	Per bracci ornamentali, comprese eventuali staffe, di superficie:

###### 11.C25A.V001A.V004A.V001A 	fino a 0,99 mq

cad  L. 30.100

Euro:15.54

###### 11.C25A.V001A.V004A.V002A 	da 1 a 1,99 mq

cad  L. 60.200

Euro:31.09

###### 11.C25A.V001A.V004A.V003A 	da 2 a 2,99 mq

cad  L. 96.300

Euro:49.73

###### 11.C25A.V001A.V004A.V004A 	da 3 a 3,99 mq

cad  L. 132.500

Euro:68.43

###### 11.C25A.V001A.V004A.V005A 	da 4 a 4,99 mq

cad  L. 168.600

Euro:87.07

###### 11.C25A.V001A.V004A.V006A 	da 5 a 5,99 mq

cad  L. 204.700

Euro:105.72

###### 11.C25A.V001A.V004A.V007A 	da 6 a 6,99 mq

cad  L. 240.900

Euro:124.41

###### 11.C25A.V001A.V004A.V008A 	da 7 a 7,99 mq

cad  L. 276.900

Euro:143.01

###### 11.C25A.V001A.V005A 	Per paline in acciaio verniciato, comprese eventuali staffe, di superficie:

###### 11.C25A.V001A.V005A.V001A 	fino a 0,499 mq

cad  L. 15.700

Euro:8.11

###### 11.C25A.V001A.V005A.V002A 	da 0,55 a 0,999 mq

cad  L. 31.300

Euro:16.16

###### 11.C25A.V001A.V005A.V003A 	da 1 a 1,499 mq

cad  L. 46.900

Euro:24.22

###### 11.C25A.V001A.V006A 	Per base sostegno fino ad un'altezza di m 0,50 dal suolo:

###### 11.C25A.V001A.V006A.V001A 	di qualsiasi diametro

cad  L. 13.000

Euro:6.71

###### 11.C25A.V001A.V006A.V002A 	della parte di sostegno celata dalla base ornamentale

cad  L. 22.800

Euro:11.77

###### 11.C25A.V001A.V007A 	Per cassetta a palo verniciata per 1 o 2 trasformatori, comprese le staffe di sostegno

cad  L. 29.700

Euro:15.34

###### 11.C25A.V001A.V008A 	Per cassette di trasformatore di lampada di qualsiasi dimensione o di dispositivo di c.c., comprese le staffe di sostegno

cad  L. 14.600

Euro:7.54

###### 11.C25A.V002A 	Spazzolatura, raschiatura, cartavetratura superfic. per l'eliminazione totale della ruggine e della vecchia zincatura; lavaggio sgrassante mediante solvente molto volatile privo di residui secchi (trielina o similare); applicazione di una ripresa di antiruggine di fondo a base di resine oleofenoliche e pigmenti al fosfato di zinco spessore film secco 40 micron,di uno strato intermedio a base di resine oleouretaniche, spessore film secco 40 micron colore RAl 6010, di uno strato di finitura a base di resine poliuretaniche alifatiche non ingiallenti spessore film secco circa 35-40 micron, colore RAL 6009. La Ditta fornisce tutti i materiali occorrenti:

###### 11.C25A.V002A.V001A 	Per pali in acciaio zincato di superficie:

###### 11.C25A.V002A.V001A.V001A 	da 1 a 1,99 mq

cad  L. 59.700

Euro:30.83

###### 11.C25A.V002A.V001A.V002A 	da 2 a 2,99 mq

cad  L. 89.800

Euro:46.38

###### 11.C25A.V002A.V001A.V003A 	da 3 a 3,99 mq

cad  L. 119.700

Euro:61.82

###### 11.C25A.V002A.V001A.V004A 	da 4 a 4,99 mq

cad  L. 149.600

Euro:77.26

###### 11.C25A.V002A.V001A.V005A 	da 5 a 5,99 mq

cad  L. 179.600

Euro:92.75

###### 11.C25A.V002A.V001A.V006A 	da 6 a 6,99 mq

cad  L. 209.500

Euro:108.19

###### 11.C25A.V002A.V001A.V007A 	da 7 a 7,99 mq

cad  L. 216.000

Euro:111.55

###### 11.C25A.V002A.V002A 	Per bracci in acciaio zincato, comprese eventuali staffe, di superficie:

###### 11.C25A.V002A.V002A.V001A 	fino a 0,499 mq

cad  L. 14.500

Euro:7.49

###### 11.C25A.V002A.V002A.V002A 	da 0,5 a 0,999 mq

cad  L. 29.900

Euro:15.44

###### 11.C25A.V002A.V002A.V003A 	da 1 a 1,499 mq

cad  L. 44.900

Euro:23.19

###### 11.C25A.V002A.V002A.V004A 	da 1,5 a 1,999 mq

cad  L. 58.900

Euro:30.42

###### 11.C25A.V002A.V002A.V005A 	da 2 a 2,499 mq

cad  L. 74.800

Euro:38.63

###### 11.C25A.V002A.V003A 	Per paline in acciaio zincato, comprese eventuali staffe, di superficie:

###### 11.C25A.V002A.V003A.V001A 	fino a 0,499 mq

cad  L. 18.200

Euro:9.39

###### 11.C25A.V002A.V003A.V002A 	da 0,5 a 0,999 mq

cad  L. 34.500

Euro:17.82

###### 11.C25A.V002A.V003A.V003A 	da 1 a 1,499 mq

cad  L. 64.500

Euro:33.31

###### 11.C25A.V003A 	Applicazione di una ripresa di finitura a base di resine alchidiche modificate con clorocaucciù, spessore film secco circa 35-40 micron, colore RAL 6009. La Ditta fornisce tutti i materiali occorrenti:

###### 11.C25A.V003A.V001A 	Per pali in acciaio verniciato, di superficie:

###### 11.C25A.V003A.V001A.V001A 	da 1 a 1,99 mq

cad  L. 23.400

Euro:12.08

###### 11.C25A.V003A.V001A.V002A 	da 2 a 2,99 mq

cad  L. 35.100

Euro:18.13

###### 11.C25A.V003A.V001A.V003A 	da 3 a 3,99 mq

cad  L. 46.800

Euro:24.17

###### 11.C25A.V003A.V001A.V004A 	da 4 a 4,99 mq

cad  L. 58.500

Euro:30.21

###### 11.C25A.V003A.V001A.V005A 	da 5 a 5,99 mq

cad  L. 70.100

Euro:36.20

###### 11.C25A.V003A.V001A.V006A 	da 6 a 6,99 mq

cad  L. 81.800

Euro:42.25

###### 11.C25A.V003A.V001A.V007A 	da 7 a 7,99 mq

cad  L. 93.500

Euro:48.29

###### 11.C25A.V003A.V001A.V008A 	da 8 a 8,99 mq

cad  L. 105.200

Euro:54.33

###### 11.C25A.V003A.V001A.V009A 	da 9 a 9,99 mq

cad  L. 116.900

Euro:60.37

###### 11.C25A.V003A.V001A.V010A 	da 10 a 10,99 mq

cad  L. 128.600

Euro:66.42

###### 11.C25A.V003A.V002A 	Per pali ornamentali, di superficie:

###### 11.C25A.V003A.V002A.V001A 	da 1 a 1,99 mq

cad  L. 29.300

Euro:15.13

###### 11.C25A.V003A.V002A.V002A 	da 2 a 2,99 mq

cad  L. 43.800

Euro:22.62

###### 11.C25A.V003A.V002A.V003A 	da 3 a 3,99 mq

cad  L. 58.700

Euro:30.32

###### 11.C25A.V003A.V002A.V004A 	da 4 a 4,99 mq

cad  L. 73.400

Euro:37.91

###### 11.C25A.V003A.V002A.V005A 	da 5 a 5,99 mq

cad  L. 88.100

Euro:45.49

###### 11.C25A.V003A.V002A.V006A 	da 6 a 6,99 mq

cad  L. 102.700

Euro:53.04

###### 11.C25A.V003A.V002A.V007A 	da 7 a 7,99 mq

cad  L. 117.400

Euro:60.63

###### 11.C25A.V003A.V002A.V008A 	da 8 a 8,99 mq

cad  L. 132.100

Euro:68.22

###### 11.C25A.V003A.V003A 	Per bracci in acciaio verniciato, comprese le eventuali staffe, di superficie:

###### 11.C25A.V003A.V003A.V001A 	fino a 0,499 mq

cad  L. 5.800

Euro:2.99

###### 11.C25A.V003A.V003A.V002A 	da 0,5 a 0,999 mq

cad  L. 11.700

Euro:6.04

###### 11.C25A.V003A.V003A.V003A 	da 1 a 1,499 mq

cad  L. 17.300

Euro:8.93

###### 11.C25A.V003A.V003A.V004A 	da 1,5 a 1,999 mq

cad  L. 23.400

Euro:12.08

###### 11.C25A.V003A.V003A.V005A 	da 2 a 2,499 mq

cad  L. 29.200

Euro:15.08

###### 11.C25A.V003A.V003A.V006A 	da 2,5 a 2,999 mq

cad  L. 35.100

Euro:18.13

###### 11.C25A.V003A.V003A.V007A 	da 3 a 3,499 mq

cad  L. 40.900

Euro:21.12

###### 11.C25A.V003A.V004A 	Per bracci ornamentali, comprese eventuali staffe, di superficie:

###### 11.C25A.V003A.V004A.V001A 	Fino a 0,999 mq

cad  L. 14.700

Euro:7.59

###### 11.C25A.V003A.V004A.V002A 	Da 1 a 1,999 mq

cad  L. 29.300

Euro:15.13

###### 11.C25A.V003A.V004A.V003A 	Da 2 a 2,999 mq

cad  L. 44.000

Euro:22.72

###### 11.C25A.V003A.V004A.V004A 	Da 3 a 3,999 mq

cad  L. 58.700

Euro:30.32

###### 11.C25A.V003A.V004A.V005A 	Da 4 a 4,999 mq

cad  L. 76.000

Euro:39.25

###### 11.C25A.V003A.V005A 	Per paline in acciaio verniciato, comprese eventuali staffe, di superficie:

###### 11.C25A.V003A.V005A.V001A 	fino a 0,499 mq

cad  L. 6.200

Euro:3.20

###### 11.C25A.V003A.V005A.V002A 	da 0,5 a 0,999 mq

cad  L. 12.500

Euro:6.45

###### 11.C25A.V003A.V005A.V003A 	da 1 a 1,499 mq

cad  L. 20.400

Euro:10.53

# 11.C26A 	VERIFICA DELLA CONTINUITA' E MISURA DELLA RESISTENZA DI TERRA

###### 11.C26A.V001A 	Verifica della continuità su sostegni della Illuminazione Pubblica

cad  L. 19.000

Euro:9.81

###### 11.C26A.V002A 	Misura del valore della resistenza di terra su sostegni della Illuminazione Pubblica

cad  L. 28.000

Euro:14.46

# 11.C27A 	PULIZIA CABINE

###### 11.C27A.V001A 	Pulizia e manutenzione di:

###### 11.C27A.V001A.V001A 	pavimenti, scale, cunicoli, intercapedini

cad  L. 98.000

Euro:50.61

###### 11.C27A.V001A.V002A 	vani dei pozzi di accesso

cad  L. 22.000

Euro:11.36

###### 11.C27A.V001A.V003A 	coperchi dei pozzi di accesso

cad  L. 10.000

Euro:5.16

###### 11.C27A.V002A 	Pulizia e manutenzione di:

###### 11.C27A.V002A.V001A 	scomparto contenente: interruttore e/o trasformatore e/o condensatore

cad  L. 54.000

Euro:27.89

###### 11.C27A.V002A.V002A 	scomparto vuoto

cad  L. 22.000

Euro:11.36

###### 11.C27A.V002A.V003A 	armadio contenente i trasformatori secondari

cad  L. 10.000

Euro:5.16

###### 11.C27A.V002A.V004A 	trasformatori secondari

cad  L. 5.000

Euro:2.58

###### 11.C27A.V003A 	Verniciatura di:

###### 11.C27A.V003A.V001A 	coperchi metallici dei pozzi di accesso

cad  L. 32.000

Euro:16.53

###### 11.C27A.V003A.V002A 	porte metalliche

cad  L. 35.000

Euro:18.07

###### 11.C27A.V003A.V003A 	griglie finestrini di aerazione

cad  L. 6.000

Euro:3.09

###### 11.C27A.V003A.V004A 	scale metalliche

m  L. 3.000

Euro:1.55

# 11.C28A 	INTERVENTI URGENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

###### 11.C28A.V001A 	Interventi urgenti di ricerca e riparazione guasti effettuati su richiesta della Direzione Lavori sia in giornate feriali che festive, con squadra costituita da:-n. 1 operaio qualificato;-n. 1 operaio comune;-n. 1 autocarro dotato di braccio elevatore per il sollevamento di carichi sino a 5 q.; compresi le prestazioni dell'autista, il consumo di carburante e lubrificante nonchè tutti gli oneri per il funzionamento; -n. 1 escavatore con benna compresi le prestazioni dell'autista, il consumo di carburante e lubrificante nonchè tutti gli oneri per il funzionamento;-n. 1 martello demolitore/perforatore e relativo motocompressore per aria compressa; compresi le prestazioni dell'operatore, il consumo di carburante, lubrificante e punte nonchè tutti gli oneri per il funzionamento.Per interventi sino a 4 ore

cad  L. 454.000

Euro:234.47

# 11.C29A 	NOLI

###### 11.C29A.V001A 	Nolo di autocestello con elevazione da 15 a 20 m, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento

ora  L. 60.500

Euro:31.24

###### 11.C29A.V002A 	Nolo di autocestello adatto ad eseguire lavori sotto il piano stradale, compresi i consumi di carburante e lubrificante le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento

ora  L. 68.500

Euro:35.38

###### 11.C29A.V003A 	Nolo di autocarro di tipo leggero della portata da 5 a 15 q, adatto al trasporto dai magazzini dell'Ente appaltante al cantiere di lavoro dell'apparecchiatura per abbassare o sollevare la corona mobile delle torri faro, compresi i consumi di carburante e lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento

ora  L. 49.000

Euro:25.31

###### 11.C29A.V004A 	Nolo di autocarro adatto per il trasporto di pali dotato di braccio elevatore per sollevamento di carichi sino a 5 q, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonchè tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento

ora  L. 70.000

Euro:36.15

###### 11.C29A.V005A 	Nolo di escavatore con benna per scavo di cavidotti compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonchè tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento

ora  L. 68.000

Euro:35.12

###### 11.C29A.V006A 	Nolo di martello perforatore o demolitore e di moto-compressore per aria compressa compreso il consumo del carburante, dei lubrificanti e delle punte, comprese le prestazioni dell'operaio nonchè tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento

ora  L. 39.500

Euro:20.40

###### 11.C29A.V007A 	Nolo di saldatrice, statica o rotativa, completa di cavi conduttori e maschera, escluse le prestazioni dell'operaio, compresi il consumo degli elettrodi, l'energia elettrica occorrente e tutti gli oneri relativi per ogni ora di effettivo funzionamento

ora  L. 4.900

Euro:2.53

###### 11.C29A.V008A 	Nolo di macchina tagliasfalto con vanghetta ad azionamento idraulico compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'operatore nonchè tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento

ora  L. 40.400

Euro:20.86

###### 11.C29A.V009A 	Nolo di macchina tagliasfalto con disco rotante compresi il consumo del carburante e del lubrificante, l'acqua di raffreddamento del disco, le prestazioni dell'operatore della macchina nonchè tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento

ora  L. 45.000

Euro:23.24

###### 11.C29A.V010A 	Nolo di apparecchio tagliasfalto portatile con lama rotante, compresi il consumo del carburante, le prestazioni dell'operatore nonchè tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento

ora  L. 35.900

Euro:18.54

###### 11.C29A.V011A 	Nolo di pala meccanica caricatrice gommata, fino alla potenza di 70 HP, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonchè tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento

ora  L. 58.800

Euro:30.37

###### 11.C29A.V012A 	Nolo di generatore di energia elettrica a miscela, benzina o diesel sino alla potenza di 5 kVA, compresi il consumo del carburante e lubrificante, nonchè tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento

ora  L. 12.600

Euro:6.51

###### 11.C29A.V013A 	Riduzione quando, in caso interventi urgenti di ricerca e riparazione guasti protratti oltre la quarta ora di cui alla voce 28.01, i mezzi d'opera rimangono a disposizione e non vengono effettivamente utilizzati; sulle voci da 29.01 a 29.12

cad  L. 1

Euro:---

# 11.C30A 	MANO D'OPERA PER I LAVORI COMPENSATI IN ECONOMIA.

Le prestazioni di mano d'opera da compensare in economia sono da considerare eccezionali e devono essere ogni volta preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori; diversamente l'Appaltatore non può pretendere a tal riguardo alcuna remunerazione.

###### 11.C30A.V001A 	Saranno assunti i costi orari delle mercedi, non soggetti a variazione d'asta, per le varie qualifiche, riportati nella tabella del Collegio Costruttori Edili della Provincia di Torino in vigore il giorno dell'appalto:

###### 11.C30A.V001A.V001A 	operaio specializzato

###### 11.C30A.V001A.V002A 	operaio qualificato

###### 11.C30A.V001A.V003A 	operaio comune

###### 11.C30A.V002A 	Maggiorazione del 24,30%, soggetta a variazione d'asta, dei costi orari di cui sopra per spese generali, mezzi tecnici di protezione antinfortunistica adeguati all'ambiente ed al lavoro da eseguire, uso degli attrezzi utili, copertura perdite, ecc.:

###### 11.C30A.V002A.V001A 	operaio specializzato

###### 11.C30A.V002A.V002A 	operaio qualificato

###### 11.C30A.V002A.V003A 	operaio comune

# Sommario

PREFAZIONE	1

PREMESSA	2

11.C01A 	POSA E RECUPERO PALI	8

11.C02A 	POSA E RECUPERO CAVI.	11

11.C03A 	POZZETTI, PUNTAZZE E LAVORAZIONE FERRO	16

11.C04A 	POSA, RECUPERO O SOSTITUZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E LORO COMPONENTI ELETTRICI (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO).	17

11.C05A 	SOSTITUZIONE DI PARTI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO)	20

11.C06A 	SOSTITUZIONE PARZIALE O TOTALE DI PROIETTORI E DI COMPONENTI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO O PER TORRI-FARO.	22

11.C07A 	SOSTITUZIONE DI LAMPADE SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO)	24

11.C08A 	   PULIZIA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO)	25

11.C09A 	SOSTITUZIONE DI LAMPADE E PULIZIA PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO O PER TORRI-FARO	26

11.C10A 	VERNICIATURA E SABBIATURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE.	27

11.C11A 	POSA E RECUPERO BRACCI.	27

11.C12A 	SOSTITUZIONE STAFFE E SUPPORTI PER PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO	29

11.C13A 	POSA E RECUPERO MENSOLE O CASSETTE.	30

11.C14A 	POSA E RECUPERO PALINE.	31

11.C15A 	POSA E RECUPERO TESATE	32

11.C16A 	POSA E RECUPERO PORTAISOLATORI	34

11.C17A 	POSA, RECUPERO E SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN LINEA AEREA	34

11.C18A 	POSA E RECUPERO CAVO PRECORDATO ED ACCESSORI	37

11.C19A 	POSA E RECUPERO TUBI DI ACCIAIO ZINCATO O PVC PESANTE E CANALETTE DI PROTEZIONE	41

11.C20A 	POSA, RECUPERO E SOSTITUZIONE DI TRASFORMATORI E MUFFOLE.	42

11.C21A 	POSA, RECUPERO E SOSTITUZIONE CASSETTE DI DERIVAZIONE	45

11.C22A 	POSA E RECUPERO NICCHIE A PALO O IN CAMERETTA	47

11.C23A 	POSA E RECUPERO ARMADI E QUADRI	48

11.C24A 	OPERE VARIE CONNESSE ALLA VERNICIATURA	49

11.C25A 	VERNICIATURA PALI E BRACCI	50

11.C26A 	VERIFICA DELLA CONTINUITA' E MISURA DELLA RESISTENZA DI TERRA	56

11.C27A 	PULIZIA CABINE	56

11.C28A 	INTERVENTI URGENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI	57

11.C29A 	NOLI	57

11.C30A 	MANO D'OPERA PER I LAVORI COMPENSATI IN ECONOMIA.	58

Sommario	60