# PREFAZIONE

La pubblicazione del Prezzario di riferimento per lavori pubblici nella Regione Piemonte è il risultato di un ambizioso progetto, che si basa sulla cooperazione tra soggetti diversi, di rilevanza territoriale sia pubblica, sia privata.

La fase preparatoria, che ha visto convergere l'interesse da più ambiti, è servita per concentrare l'impegno in particolare su alcuni punti salienti: semplificazione, interazione, efficacia, massima diffusione e innovazione.

La condivisione di tali obiettivi ha portato i soggetti interessati ad accettare la formalizzazione della loro collaborazione al progetto attraverso un Protocollo di intesa, momento di sintesi e di confronto delle rispettive esperienze e metodologie.

La convergenza di tutti questi soggetti verso la creazione di un prodotto comune è un positivo risultato da ascrivere alla volontà di enti, organismi e associazioni con strutture e interessi diversi, che sono riusciti, con uno sforzo coordinato da un tavolo tecnico appositamente costituito, a dare vita a un progetto di ampio respiro, base di partenza per successivi sviluppi.

La Regione Piemonte, come capofila di questo gruppo di lavoro, ha poi coordinato i soggetti durante la fase esecutiva, dimostrando che è possibile porsi obiettivi e centrarli nei tempi prestabiliti. E questo non è che uno dei possibili interventi migliorativi di un patrimonio collettivo fatto di uomini, risorse e risultati.

ASSESSORATO ai lavori pubblici

# PREMESSA

La natura del progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale. Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, opere di pronto intervento, opere edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo gli acquedotti, l’illuminazione pubblica, gli impianti semaforici.

Esistono successive pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’Ambiente e i Lavori Pubblici, che periodicamente andavano ad aggiornare la prima versione dell'elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica. A disposizione dell'utente vi era quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti e gli altri prezzari più largamente impiegati, come quello della Città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici. È stato in seguito sottoscritto da tali soggetti un protocollo d'intesa, documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo. Non solo per la sempre crescente richiesta degli operatori, ma soprattutto in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentanti degli enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati nel frontespizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro, il quale si è assunto l'onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. A un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’associazione Anisig, oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla Cispel. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute el'evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con un apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibile esauriente e corretto.

La presente versione dell'elenco prezzi, riveduta, corretta e ampliata, si propone come il nuovo supporto per la valutazione dei costi di un intervento in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questo anche al fine di soddisfare le esigenze di settorializzazione e specificazione dei contenuti, di individuazione di sezioni tematiche, di trattazione di nuovi prodotti e tecnologie, che dominano ormai il mercato.

Questioni metodologiche

L’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000 è avvenuto tenendo conto dell'esperienza già lungamente acquisita dal Comune di Torino, il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi e attendibili. Ma per coprire l’intero repertorio di opere, materiali e attrezzature è stato fondamentale il ricorso, oltre alla Città di Torino e all’esperienza di alcuni settori regionali, ai più validi prezzari esistenti e a prezzari per opere speciali (impianti, reti, verde).

Il prezzario si divide in cinque volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza, ovvero viene evidenziato, nel frontespizio di ogni testo, qual è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro; il secondo impianti elettrici e termici; il terzo riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, come fognature, depuratori, discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”, ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto e ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l'agricoltura.

Un cenno in particolare merita il primo volume, il quale si pone come una porta di accesso per la lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale: manodopera, noleggi, trasporti, materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino. La stessa Città di Torino ha procurato i prezzari sugli impianti elettrici e termici, che vanno a comporre interamente il secondo volume.

Pare importante segnalare che, comunque, il prezzario di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, ovvero di carattere prevalentemente urbano, sia di nuova costruzione, sia, soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è creduto opportuno e adeguato utilizzare comunque i prezzi esistenti come prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti. In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciale.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino, con l'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono state mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario della città di Torino.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30 %, percentuale stabilita per spese generali utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in lire. La relativa cifra in Euro deriva dalla moltiplicazione del prezzo in lire con il cambio attuale della moneta unica.

Il prezzario è approvato con Delibera della Giunta Regionale.

La diffusione

Il prezzario del 2000 è una validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi che sono stati raccolti attorno al tavolo di lavoro attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione. L'obiettivo comune è di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione, di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di amplificare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella Regione Piemonte. Per divulgare a un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario sono stati proposti altri supporti, che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

A ogni copia dei cinque volumi è allegato un disco cd rom, che facilita le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenchi prezzi in sede di progettazione. Un pari numero di copie su disco è inoltre disponibile presso il Settore Opere Pubbliche della Regione, a Torino, e potrà essere richiesto e ricevuto gratuitamente.

In più sarà messa a disposizione tramite Internet la versione del prezzario in formato Word e in formato Asci. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della Regione Piemonte, all'interno delle pagine dedicate all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, si potrà quindi scaricare on line il prezzario, o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli obiettivi futuri

Il prezzario proposto per l’anno 2000 è la matrice per successivi interventi.

Il progetto si vanta soprattutto della certezza di aver creato un punto di partenza per interventi a venire, che sono stati sin da ora previsti da una commissione tecnica permanente, composta da alcuni rappresentanti della Regione, del Cispel, dell’Assistal, dell'Unione Edilizia del Piemonte e della Valle d'Aosta, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino. Gli obiettivi che si sono posti sono modernizzazione, snellimento, organizzazione di un indice tematico organizzato intorno a codici intelligenti, conversione ragionata in Euro.

Annualmente tale prezzario sarà aggiornato e revisionato da una commissione tecnica permanente appositamente creata.

Come già evidenziato i prezzi si intendono approvati in lire. Sarà cura della commissione tecnica permanente provvedere, nelle future edizioni, a modificare correttamente, con gli arrotondamenti decimali necessari, la rispettiva cifra in Euro. Nella presente edizione, dati i fattori di conversione prestabiliti, i prezzi sotto le duecento lire risultano pari a zero.

Impianti elettrici e speciali

Sezione : 04

La presente sezione è tratta dall'elenco prezzi della Città di Torino attualmente in vigore.

# 04.C01A 	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI

### 04.C01A.P01A 	ONERI ACCESSORI, VARIE

###### 04.C01A.P01A.V001A 	NOLO, TRASPORTO, OPERE VARIE

###### 04.C01A.P01A.V001A.V001A 	NOLO DI SALDATRICE ELETTRICA, GRUPPO ELETTROGENO

###### 04.C01A.P01A.V001A.V001A.V001A 	NOLO SALDATRICE ELETTRICA STATICA O ROTANTE, INCLUSI CAVI, ACCESSORI ED ELETTRODI. ESCLUSA LA MANO D'OPERA DEL SALDATORE.

###### 04.C01A.P01A.V001A.V001A.V001A.V001A 	NOLO SALDATRICE ELETTRICA DA 5.5 kW

ora  L. 4.046

Euro:2.09

###### 04.C01A.P01A.V001A.V001A.V002A 	NOLO GRUPPO ELETTROGENO CON MOTORE A BENZINA O A GASOLIO. INCLUSI I CAVI DI COLLEGAMENTO E GLI ACCESSORI. POTENZE DA 8 A 32 KW. TENSIONE 380/220 V.

###### 04.C01A.P01A.V001A.V001A.V002A.V001A 	NOLO GRUPPO ELETTROGENO 380/220 V 8 kW

ora  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P01A.V001A.V001A.V002A.V002A 	NOLO GRUPPO ELETTROGENO 380/220 V 16 kW

ora  L. 28.656

Euro:14.79

###### 04.C01A.P01A.V001A.V001A.V002A.V003A 	NOLO GRUPPO ELETTROGENO 380/220 V 32 kW

ora  L. 41.629

Euro:21.49

###### 04.C01A.P01A.V001A.V002A 	TRASPORTO DI MATERIALE ELETTRICO AI CIVICI MAGAZZINI NELL'AREA URBANA, CON CARICO E SCARICO. ESCLUSO MATERIALE DI RISULTA.

###### 04.C01A.P01A.V001A.V002A.V001A 	TRASPORTO DI MATERIALE ELETTRICO VARIO NELL'AREA URBANA, IN CONTENITORI CHIUSI QUALI CASSE, FUSTI, SACCHI, ETC.

###### 04.C01A.P01A.V001A.V002A.V001A.V001A 	TRASPORTO CON CARICO/SCARICO DI MATERIALE VARIO

cad  L. 71.641

Euro:36.99

###### 04.C01A.P01A.V001A.V003A 	OPERE VARIE

###### 04.C01A.P01A.V001A.V003A.V001A 	ESECUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE IN MURATURA DI MATTONI PIENI O IN GETTO DI CALCESTRUZZO, CON CHIUSINO IN GHISA A TENUTA ERMETICA CARREGGIABILE O IN CEMENTO

###### 04.C01A.P01A.V001A.V003A.V001A.V001A 	POZZETTO 40X40X90 CM CHIUSINO 90 KG CARREGG.

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C01A.P01A.V001A.V003A.V001A.V002A 	POZZETTO 40X40X90 CM CHIUSINO 75 KG CARREGG.

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C01A.P01A.V001A.V003A.V001A.V003A 	POZZETTO 50X50X90 CM CHIUSINO 90 KG CARREGG.

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C01A.P01A.V001A.V003A.V001A.V004A 	POZZETTO 50X50X90 CM CHIUSINO 75 KG CARREGG.

cad  L. 273.014

Euro:140.99

###### 04.C01A.P01A.V001A.V003A.V001A.V005A 	POZZETTO 60X60X90 CM CHIUSINO 90 KG CARREGG.

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 04.C01A.P01A.V001A.V003A.V001A.V006A 	POZZETTO 60X60X90 CM CHIUSINO 75 KG CARREGG.

cad  L. 286.567

Euro:147.99

###### 04.C01A.P01A.V002A 	ONERI ACCESSORI

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A 	ONERI ACCESSORI

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A 	IN RELAZIONE ALLE OPERE ESEGUITE, AL TERMINE DEI LAVORI, LA DITTA ESECUTRICE DOVRA' PRESENTARE LE CERTIFICAZIONI E DENUNCE, REDATTE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI. LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI INTENDE REDATTA IN CARTA DA BOLLO, CON FIRMA AUTENTICATA,I COSTI INDICATI PER LE VARIE DENUNCE TENGONO CONTO DELLE EVENTUALI MISURE E/O CALCOLAZIONI. LE VOCI SI APPLICANO SOLO PER INTERVENTI COMPIUTI DALLA DITTA ESECUTRICE, DIRETTAMENTE O TRAMITE PERSONALE QUALIFICATO DA ESSA DESIGNATO.

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A.V001A 	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

cad  L. 71.641

Euro:36.99

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A.V002A 	DENUNCIA IMPIANTO DI TERRA INCLUSE MISURE

cad  L. 71.641

Euro:36.99

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A.V003A 	DENUNCIA IMPIANTO ANTIFULMINE

cad  L. 143.090

Euro:73.89

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A.V004A 	DENUNCIA IMP. LUOGHI PERIC.ESPLOS.INCENDIO

cad  L. 143.090

Euro:73.89

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A.V005A 	DENUNCIA IMPIANTI ASCENSORI

cad  L. 143.090

Euro:73.89

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A.V006A 	CERTIFICATO USO UTIF

cad  L. 143.090

Euro:73.89

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V002A 	PRODUZIONE DI ORIGINALI DI DISEGNI SU SUPPORTO RIPRODUCIBILE O MAGNETICO. SCHEMI DEI QUADRI CONTENENTI TUTTE LE IDENTIFICAZIONI DEI COMPONENTI, LE TARATURE, LE UTENZE, ECC., DIMENSIONI DI INGOMBRO E VISTE FRONTALI. SCHEMI DELLE DISTRIBUZIONI ELETTRICHE CONTENENTI TUTTE LE INDICAZIONI RELATIVE AL CABLAGGIO, INCLUSO TIPO E SEZIONE DI CAVI E CANALIZZAZIONI, PERCORSI, ECC. DISEGNI DIGITALIZZATI FORNITI IN FORMATO DXF, SU FLOPPY DISK DA 3,5".

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V002A.V001A 	DISEGNO QUADRI E/O SCHEMI A BLOCCHI

cad  L. 114.433

Euro:59.09

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V002A.V002A 	DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI FORMATO A4

cad  L. 85.776

Euro:44.29

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V002A.V003A 	DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI FORMATO A3

cad  L. 114.433

Euro:59.09

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V002A.V004A 	DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI FORMATO A2

cad  L. 143.090

Euro:73.89

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V002A.V005A 	DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI FORMATO A1

cad  L. 171.553

Euro:88.59

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V002A.V006A 	DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI FORMATO A0

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V003A 	MISURE

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V003A.V001A 	MISURA DELLE TENSIONI DI PASSO E DI CONTATTO

cad  L. 573.135

Euro:295.99

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V003A.V002A 	MISURA RESISTENZA DI ISOLAMENTO: QUOTA BASE

cad  L. 143.090

Euro:73.89

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V003A.V003A 	MISURA RESISTENZA DI ISOLAMENTO: PER OGNI MISURA

cad  L. 28.656

Euro:14.79

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V003A.V004A 	MISURA DEL CONTENUTO ARMONICO

cad  L. 2.145.387

Euro:1107.99

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V003A.V005A 	MISURA DI ILLUMINAMENTO: QUOTA BASE

cad  L. 143.090

Euro:73.89

###### 04.C01A.P01A.V002A.V001A.V003A.V006A 	MISURA DI ILLUMINAMENTO: PER OGNI MISURA

cad  L. 21.492

Euro:11.09

### 04.C01A.P02A 	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE M.T.

###### 04.C01A.P02A.V001A 	INTERRUTTORI M.T. IN OLIO RIDOTTO O IN SF6

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A 	INTERRUTTORI M.T. IN OLIO RIDOTTO CARATTERISTICHE ELETTRICHE: TENSIONI NOMINALI 12, 24, 36 KV; CORRENTI NOMINALI 400-2500 A ; POLI 3; ESECUZIONE FISSA PER INTERNO.

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V001A 	POTERE DI INTERRUZIONE: DA 250 MVA (12.5 KA) A 750 MVA (40 KA)

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V001A.V001A 	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA, IN= 400 A

cad  L. 3.758.300

Euro:1940.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V001A.V002A 	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA, IN= 630 A

cad  L. 3.812.515

Euro:1968.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V001A.V003A 	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 630 A

cad  L. 5.080.772

Euro:2623.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V001A.V004A 	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 800 A

cad  L. 5.382.830

Euro:2779.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V001A.V005A 	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN=1250 A

cad  L. 7.255.203

Euro:3746.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V001A.V006A 	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 630 A

cad  L. 5.967.584

Euro:3081.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V001A.V007A 	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 800 A

cad  L. 6.238.661

Euro:3221.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V001A.V008A 	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1250 A

cad  L. 8.111.035

Euro:4188.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V001A.V009A 	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1600 A

cad  L. 9.476.105

Euro:4893.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V001A.V010A 	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1250 A

cad  L. 10.513.946

Euro:5429.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V001A.V011A 	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1600 A

cad  L. 11.375.586

Euro:5874.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V001A.V012A 	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=750 MVA, IN=2000 A

cad  L. 18.956.083

Euro:9789.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V002A 	POTERE DI INTERRUZIONE: DA 250 MVA (6.3 KA) A 750 MVA (18 KA)

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V002A.V001A 	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=250 MVA, IN= 630 A

cad  L. 4.192.024

Euro:2164.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V002A.V002A 	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 400 A

cad  L. 5.080.772

Euro:2623.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V002A.V003A 	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 630 A

cad  L. 5.382.830

Euro:2779.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V002A.V004A 	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 800 A

cad  L. 5.675.207

Euro:2930.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V002A.V005A 	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 630 A

cad  L. 6.281.259

Euro:3243.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V002A.V006A 	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 800 A

cad  L. 6.531.038

Euro:3372.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V002A.V007A 	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1250 A

cad  L. 8.405.348

Euro:4340.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V002A.V008A 	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1600 A

cad  L. 9.778.163

Euro:5049.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V002A.V009A 	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1250 A

cad  L. 10.308.701

Euro:5323.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V002A.V010A 	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1600 A

cad  L. 11.698.943

Euro:6041.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V002A.V011A 	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=750 MVA, IN=2000 A

cad  L. 19.169.073

Euro:9900

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V002A.V012A 	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=750 MVA, IN=2500 A

cad  L. 22.844.113

Euro:11797.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V003A 	POTERE DI INTERRUZIONE: DA 500 MVA (8 KA) A 1500 MVA (25 KA)

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V003A.V001A 	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 800 A

cad  L. 8.382.112

Euro:4328.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V003A.V002A 	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1250 A

cad  L. 10.299.020

Euro:5318.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V003A.V003A 	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1600 A

cad  L. 11.698.943

Euro:6041.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V003A.V004A 	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=750 MVA, IN= 800 A

cad  L. 10.829.558

Euro:5592.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V003A.V005A 	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1250 A

cad  L. 12.779.382

Euro:6600

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V003A.V006A 	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1600 A

cad  L. 14.078.619

Euro:7270.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V003A.V007A 	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=1000 MVA,IN=1250 A

cad  L. 14.078.619

Euro:7270.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V003A.V008A 	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=1000 MVA,IN=1600 A

cad  L. 15.381.728

Euro:7943.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V003A.V009A 	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA,IN=1600 A

cad  L. 16.667.412

Euro:8607.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V004A 	RIFERITI AGLI INTERRUTTORI PER M.T. IN OLIO RIDOTTO DESCRITTI NEI PRECEDENTI SUBARTICOLI.

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V004A.V001A 	CARRELLO DI SOSTEGNO

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V004A.V002A 	RELE' MASSIMA CORR., RITARDATORE FLUIDODINAMICO

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V004A.V003A 	RELE' MASSIMA CORR., RITARDATORE OROLOGERIA

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V004A.V004A 	RELE' MINIMA TENSIONE INSTANTANEO

cad  L. 119.274

Euro:61.59

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V004A.V005A 	RELE' MINIMA TENSIONE RITARDATO

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V004A.V006A 	BLOCCO A CHIAVE

cad  L. 119.274

Euro:61.59

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V004A.V007A 	CONTAMANOVRE

cad  L. 69.899

Euro:36.09

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V004A.V008A 	COMANDO ELETTRICO (MOTORE + BA + BC + AUX.)

cad  L. 1.355.389

Euro:700

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V004A.V009A 	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)

cad  L. 31.173

Euro:16.09

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V004A.V010A 	BOBINA DI APERTURA CON CONTATTO

cad  L. 119.274

Euro:61.59

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V004A.V011A 	ACCESSORI PER RELE FIR, TIBB, ALTRI 2 POLI

cad  L. 141.541

Euro:73.09

###### 04.C01A.P02A.V001A.V001A.V004A.V012A 	ACCESSORI PER RELE FIR, TIBB, ALTRI 3 POLI

cad  L. 195.563

Euro:100.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A 	INTERRUTTORI M.T. IN SF6. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: TENSIONI NOMINALI 12, 24, 36 KV; CORRENTI NOMINALI 630-3000 A; POLI 3; ESECUZIONE FISSA PER INTERNO.

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A 	POTERE DI INTERRUZIONE: DA 250 MVA (12.5 KA) A 850 MVA (40 KA)

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V001A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA, IN= 630 A

cad  L. 9.259.243

Euro:4781.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V002A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA, IN= 800 A

cad  L. 10.180.907

Euro:5257.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V003A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA, IN=1250 A

cad  L. 10.180.907

Euro:5257.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V004A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA, IN=1600 A

cad  L. 11.698.943

Euro:6041.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V005A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 630 A

cad  L. 9.973.726

Euro:5150.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V006A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 800 A

cad  L. 10.754.043

Euro:5553.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V007A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN=1250 A

cad  L. 10.754.043

Euro:5553.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V008A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN=1600 A

cad  L. 12.233.353

Euro:6317.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V009A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 630 A

cad  L. 11.911.933

Euro:6151.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V010A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 800 A

cad  L. 12.887.813

Euro:6655.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V011A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1250 A

cad  L. 12.887.813

Euro:6655.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V012A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1600 A

cad  L. 14.396.167

Euro:7434.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V013A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN=2500 A

cad  L. 16.454.422

Euro:8497.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V014A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=600 MVA, IN= 800 A

cad  L. 14.953.813

Euro:7722.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V015A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=600 MVA, IN=1250 A

cad  L. 14.953.813

Euro:7722.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V016A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=600 MVA, IN=1600 A

cad  L. 16.454.422

Euro:8497.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V017A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=600 MVA, IN=2500 A

cad  L. 18.727.603

Euro:9671.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V018A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=600 MVA, IN=3150 A

cad  L. 20.900.098

Euro:10793.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V019A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=850 MVA, IN= 800 A

cad  L. 19.383.998

Euro:10010.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V020A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=850 MVA, IN=1250 A

cad  L. 19.383.998

Euro:10010.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V021A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=850 MVA, IN=1600 A

cad  L. 20.900.098

Euro:10793.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V022A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=850 MVA, IN=2500 A

cad  L. 23.173.279

Euro:11967.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V001A.V023A 	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=850 MVA, IN=3150 A

cad  L. 23.287.519

Euro:12026.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A 	POTERE DI INTERRUZIONE: DA 500 MVA (12.5 KA) A 1000 MVA (25 KA)

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V001A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 630 A

cad  L. 10.936.052

Euro:5647.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V002A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 800 A

cad  L. 11.805.438

Euro:6096.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V003A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1250 A

cad  L. 11.805.438

Euro:6096.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V004A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1600 A

cad  L. 13.315.728

Euro:6876.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V005A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=650 MVA, IN= 630 A

cad  L. 12.020.364

Euro:6207.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V006A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=650 MVA, IN= 800 A

cad  L. 12.779.382

Euro:6600

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V007A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=650 MVA, IN=1250 A

cad  L. 12.779.382

Euro:6600

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V008A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=650 MVA, IN=1600 A

cad  L. 14.293.545

Euro:7381.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V009A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=800 MVA, IN= 630 A

cad  L. 12.020.364

Euro:6207.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V010A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=800 MVA, IN= 800 A

cad  L. 12.779.382

Euro:6600

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V011A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=800 MVA, IN=1250 A

cad  L. 12.779.382

Euro:6600

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V012A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=800 MVA, IN=1600 A

cad  L. 14.293.545

Euro:7381.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V013A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=800 A

cad  L. 17.755.595

Euro:9169.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V014A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=1250 A

cad  L. 17.755.595

Euro:9169.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V015A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=1600 A

cad  L. 19.283.312

Euro:9958.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V002A.V016A 	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=2500 A

cad  L. 21.872.105

Euro:11295.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V003A 	POTERE DI INTERRUZIONE: DA 750 MVA (12.5 KA) A 1500 MVA (25 KA)

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V003A.V001A 	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI= 750 MVA, IN= 800 A

cad  L. 13.315.728

Euro:6876.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V003A.V002A 	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI= 750 MVA, IN=1250 A

cad  L. 13.315.728

Euro:6876.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V003A.V003A 	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI= 750 MVA, IN=1600 A

cad  L. 14.839.573

Euro:7663.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V003A.V004A 	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1000 MVA, IN= 800 A

cad  L. 15.267.488

Euro:7884.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V003A.V005A 	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=1250 A

cad  L. 15.267.488

Euro:7884.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V003A.V006A 	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=1600 A

cad  L. 16.797.142

Euro:8674.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V003A.V007A 	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1250 MVA, IN= 800 A

cad  L. 20.255.320

Euro:10460.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V003A.V008A 	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1250 MVA, IN=1250 A

cad  L. 20.255.320

Euro:10460.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V003A.V009A 	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1250 MVA, IN=1600 A

cad  L. 21.771.419

Euro:11243.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V003A.V010A 	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA, IN= 800 A

cad  L. 23.930.360

Euro:12358.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V003A.V011A 	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA, IN=1250 A

cad  L. 23.930.360

Euro:12358.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V003A.V012A 	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA, IN=1600 A

cad  L. 25.460.014

Euro:13148.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V003A.V013A 	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA, IN=2500 A

cad  L. 29.018.878

Euro:14986.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V003A.V014A 	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA, IN=3000 A

cad  L. 30.862.207

Euro:15938.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V004A 	RIFERITI AGLI INTERRUTTORI PER M.T. IN SF6 DESCRITTI NEI PRECEDENTI SUBARTICOLI.

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V004A.V001A 	RELE' MINIMA TENSIONE

cad  L. 119.274

Euro:61.59

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V004A.V002A 	RELE' MINIMA TENSIONE RITARDATORE MECCANICO

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V004A.V003A 	BLOCCO A CHIAVE

cad  L. 119.274

Euro:61.59

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V004A.V004A 	CONTAMANOVRE

cad  L. 69.899

Euro:36.09

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V004A.V005A 	COMPLESSO TRE PRESSOSTATI, PER INTERR.IN SF6

cad  L. 635.096

Euro:327.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V004A.V006A 	CARRELLO DI SOSTEGNO

cad  L. 383.381

Euro:197.99

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V004A.V007A 	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)

cad  L. 31.173

Euro:16.09

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V004A.V008A 	BOBINA DI APERTURA CON CONTATTO

cad  L. 119.274

Euro:61.59

###### 04.C01A.P02A.V001A.V002A.V004A.V009A 	COMANDO ELETTRICO (MOTORE + BA + BC + AUX.)

cad  L. 1.246.957

Euro:643.99

###### 04.C01A.P02A.V002A 	INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI

###### 04.C01A.P02A.V002A.V001A 	INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI A SCORRIMENTO RETTILINEO IN ESECUZIONE DA QUADRO V N. 12 - 24 KV;I N. 400 - 630; I BREV. 12.5 KA POTERE DI CHIUSURA 31.5 KA; POTERE DI INTERRUZIONE DA 400 A 630 A; POLI 3; ESECUZIONE FISSA PER INTERNO. COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA SEGREGAZIONE METALLICA; SEZIONATORE TERRA INF.; TELAIO PORTAFUSIBILI DISPOSITIVO APERTURA PER SCATTO FUSIBILI

###### 04.C01A.P02A.V002A.V001A.V001A 	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 12 KV

###### 04.C01A.P02A.V002A.V001A.V001A.V001A 	SEZ. MANOVRA, VN=12KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 400 A

cad  L. 1.798.794

Euro:928.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V001A.V001A.V002A 	SEZ. MANOVRA, VN=12KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 630 A

cad  L. 1.907.225

Euro:984.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V001A.V002A 	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 24 KV

###### 04.C01A.P02A.V002A.V001A.V002A.V001A 	SEZ. MANOVRA, VN=24KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 400 A

cad  L. 1.798.794

Euro:928.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V001A.V002A.V002A 	SEZ. MANOVRA, VN=24KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 630 A

cad  L. 1.907.225

Euro:984.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V001A.V003A 	RIFERITI AGLI INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRASEZIONATORI DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI.

###### 04.C01A.P02A.V002A.V001A.V003A.V001A 	COLTELLI DI TERRA SUPERIORI CON INTERBLOCCO

cad  L. 259.460

Euro:133.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V001A.V003A.V002A 	BLOCCO A CHIAVE

cad  L. 52.472

Euro:27.09

###### 04.C01A.P02A.V002A.V001A.V003A.V003A 	BOBINA DI SGANCIO

cad  L. 157.418

Euro:81.29

###### 04.C01A.P02A.V002A.V001A.V003A.V004A 	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 04.C01A.P02A.V002A.V001A.V003A.V005A 	GRUPPO DERIVAT. CAP./RES. CON CASS. LAMP. SEGN.

cad  L. 367.891

Euro:189.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V001A.V003A.V006A 	LEVA PER MANOVRA

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C01A.P02A.V002A.V001A.V003A.V007A 	COMANDO ELETTRICO (MOT.+BA+BC+AUX.)

cad  L. 1.246.957

Euro:643.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A 	INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI SCORRIMENTO RETTILINEO IN ESECUZIONE DA QUADRO V N. 12 - 24KV; I N. 400 - 630; I BREV. 12.5 KA POTERE DI CHIUSURA 31.5 KA; POTERE DI INTERRUZIONE DA 400 A 630 A; POLI 3; ESECUZIONE FISSA PER INTERNO. COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA. SEGREGAZIONE METALLICA;

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A.V001A 	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 12 KV

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A.V001A.V001A 	SEZ. MANOVRA VN=12 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 400 A

cad  L. 1.549.016

Euro:800

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A.V001A.V002A 	SEZ. MANOVRA VN=12 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 630 A

cad  L. 1.657.447

Euro:855.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A.V002A 	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 24 KV

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A.V002A.V001A 	SEZ. MANOVRA VN=24 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 400 A

cad  L. 1.549.016

Euro:800

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A.V002A.V002A 	SEZ. MANOVRA VN=24 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 630 A

cad  L. 1.657.447

Euro:855.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A.V003A 	RIFERITI AGLI INTERRUTTORI M.T. DI DI MANOVRA-SEZIONATORI DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI.

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A.V003A.V001A 	COLTELLI DI TERRA SUPERIORI CON INTERBLOCCO

cad  L. 259.460

Euro:133.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A.V003A.V002A 	COLTELLI DI TERRA INFERIORI CON INTERBLOCCO

cad  L. 259.460

Euro:133.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A.V003A.V003A 	BLOCCO A CHIAVE

cad  L. 52.472

Euro:27.09

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A.V003A.V004A 	BOBINA DI SGANCIO IN C.A.

cad  L. 157.418

Euro:81.29

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A.V003A.V005A 	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A.V003A.V006A 	GRUPPO DERIVAT. CAP./RES. CON CASS. LAMP. SEGN.

cad  L. 367.891

Euro:189.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A.V003A.V007A 	LEVA PER MANOVRA

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C01A.P02A.V002A.V002A.V003A.V008A 	COMANDO ELETTRICO (MOT.+BA+BC+AUX.)

cad  L. 1.246.957

Euro:643.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V003A 	INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI ROTATIV V N.24 KV; I N. 400 - 630; I BREV. 12.5 KA POTERE DI CHIUSURA 31.5 KA; POTERE DI INTERRUZIONE DA 400 A 630 A; POLI 3; ESECUZ. FISSA PER INTERNO SU TELAIO A CASSETTO. COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA. SEGREGAZIONE METALLICA;

###### 04.C01A.P02A.V002A.V003A.V001A 	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONAT.24 KV, ROTATIVI

###### 04.C01A.P02A.V002A.V003A.V001A.V001A 	SEZ. MANOVRA VN=24 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 400 A

cad  L. 2.513.278

Euro:1297.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V003A.V001A.V002A 	SEZ. MANOVRA VN=24 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 630 A

cad  L. 2.826.954

Euro:1459.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V003A.V002A 	RIFERITI AGLI INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI DESCRITTI NEL PRECEDENTE ARTICOLO.

###### 04.C01A.P02A.V002A.V003A.V002A.V001A 	TELAIO PORTAFUSIBILI CON DISP. AP. SCATTO FUS.

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V003A.V002A.V002A 	TELAIO PORTAFUSIBILI SENZA DISP. AP. SCATTO FUS.

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V003A.V002A.V003A 	SEZ. TERRA CON ASTE RINVIO E SUPPORTI PER FUS.

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V003A.V002A.V004A 	SEZ. TERRA COMPLETO DI ASTE DI RINVIO

cad  L. 259.460

Euro:133.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V003A.V002A.V005A 	GRUPPO DERIVAT. CAP./RES. CON CASS. LAMP. SEGN.

cad  L. 367.891

Euro:189.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V003A.V002A.V006A 	BLOCCO A CHIAVE

cad  L. 52.472

Euro:27.09

###### 04.C01A.P02A.V002A.V003A.V002A.V007A 	BOBINA DI SGANCIO

cad  L. 157.418

Euro:81.29

###### 04.C01A.P02A.V002A.V003A.V002A.V008A 	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 04.C01A.P02A.V002A.V003A.V002A.V009A 	COMANDO ELETTRICO (MOT.+BA+BC+AUX.)

cad  L. 1.680.682

Euro:867.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V003A.V002A.V010A 	LEVA PER MANOVRA

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A 	INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI A SCORRIMENTO RETTILINEO V N. 12 - 24 KV; I N. 400 - 630; I BREV. 12.5 KA POTERE DI CHIUSURA 31.5 KA; POTERE DI INTERRUZIONE DA 400 A 630 A; POLI 3; ESECUZIONE FISSA PER INTERNO. MONTAGGIO A PARETE COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA DIRETTO E/O RINVIATO

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V001A 	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 12 KV

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V001A.V001A 	SEZ. MAN. SENZA C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 1.093.992

Euro:564.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V001A.V002A 	SEZ. MAN. CON C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 1.181.124

Euro:609.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V001A.V003A 	SEZ. MAN. C/PORTAFUS., VN= 12 KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 1.202.423

Euro:620.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V001A.V004A 	SEZ. MAN. C/PORTAFUS.E C.T.,VN=12KV,3P,IN= 400 A

cad  L. 1.268.256

Euro:654.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V001A.V005A 	SEZ. MAN. SENZA C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 1.181.124

Euro:609.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V001A.V006A 	SEZ. MAN. CON C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 1.268.256

Euro:654.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V001A.V007A 	SEZ. MAN. C/PORTAFUS., VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 1.289.555

Euro:665.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V001A.V008A 	SEZ. MAN. C/PORTAFUS.E C.T.,VN=12KV,3P,IN= 630 A

cad  L. 1.355.389

Euro:700

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V002A 	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 24 KV

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V002A.V001A 	SEZ. MAN. SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 1.148.208

Euro:592.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V002A.V002A 	SEZ. MAN. CON C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 1.246.957

Euro:643.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V002A.V003A 	SEZ. MAN. C/PORTAFUS., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 1.256.639

Euro:648.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V002A.V004A 	SEZ. MAN. C/PORTAFUS.E C.T.,VN=24KV,3P,IN= 400 A

cad  L. 1.334.090

Euro:688.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V002A.V005A 	SEZ. MAN. SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 1.235.340

Euro:637.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V002A.V006A 	SEZ. MAN. CON C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 1.334.090

Euro:688.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V002A.V007A 	SEZ. MAN. C/PORTAFUS., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 1.355.389

Euro:700

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V002A.V008A 	SEZ. MAN. C/PORTAFUS.E C.T.,VN=24KV,3P,IN= 630 A

cad  L. 1.419.285

Euro:732.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V003A 	ACCESSORI PER INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRASEZIONATORI DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI PER COMANDO DIRETTO E/O RINVIATO

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V003A.V001A 	MANOVRA RINVIATA DA PARETE

cad  L. 108.431

Euro:55.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V003A.V002A 	BLOCCO A CHIAVE

cad  L. 52.472

Euro:27.09

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V003A.V003A 	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V003A.V004A 	BOBINA DI SGANCIO

cad  L. 157.418

Euro:81.29

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V003A.V005A 	COMANDO ELETTRICO (MOT.+BA+BC+AUX.)

cad  L. 1.246.957

Euro:643.99

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V003A.V006A 	PROLUNGA CON MANICOTTO

cad  L. 51.311

Euro:26.49

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V003A.V007A 	SUPPORTO SOSTEGNO PROLUNGA

cad  L. 31.173

Euro:16.09

###### 04.C01A.P02A.V002A.V004A.V003A.V008A 	LEVA DI COMANDO

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C01A.P02A.V003A 	SEZIONATORI M.T.

###### 04.C01A.P02A.V003A.V001A 	SEZIONATORI M.T. ROTATIVI V N. 24 KV; I N. 400 - 800; I BREV. 12.5 - 20 KA; POLI 3; ESECUZ. FISSA PER INTERNO SU TELAIO A CASSETTO COMANDO MANUALE DIRETTO. SEGREGAZIONE METALLICA.

###### 04.C01A.P02A.V003A.V001A.V001A 	SEZIONATORI M.T. 24 KV, ROTATIVI

###### 04.C01A.P02A.V003A.V001A.V001A.V001A 	SEZ. MT VN=24 KV, 3P, I BREVE 12.5 KA, IN= 400 A

cad  L. 1.680.682

Euro:867.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V001A.V001A.V002A 	SEZ. MT VN=24 KV, 3P, I BREVE 16 KA, IN= 630 A

cad  L. 1.775.559

Euro:916.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V001A.V001A.V003A 	SEZ. MT VN=24 KV, 3P, I BREVE 20 KA, IN= 800 A

cad  L. 1.885.926

Euro:973.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V001A.V002A 	RIFERITI AI SEZIONATORI M.T. DESCRITTI NEL PRECEDENTE ARTICOLO.

###### 04.C01A.P02A.V003A.V001A.V002A.V001A 	TELAIO PORTAFUSIBILI SENZA DISPOSITIVO DI AP.

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V001A.V002A.V002A 	SEZ. TERRA COMPLETO DI ASTE DI RINVIO

cad  L. 259.460

Euro:133.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V001A.V002A.V003A 	GRUPPO DERIVAT. CAP./RES. CON CASS. LAMP. SEGN.

cad  L. 367.891

Euro:189.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V001A.V002A.V004A 	BLOCCO A CHIAVE

cad  L. 52.472

Euro:27.09

###### 04.C01A.P02A.V003A.V001A.V002A.V005A 	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 04.C01A.P02A.V003A.V001A.V002A.V006A 	LEVA PER MANOVRA

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A 	SEZIONATORI M.T. A CERNIERA CARATTERISTICHE ELETTRICHE: TENSIONI NOMINALI 12, 24, 36 KV; CORRENTI NOMINALI 400 - 1500 A; POLI 3; ESECUZIONE FISSA PER INTERNO. MONTAGGIO A PARETE COMANDO DI SGANCIO TRAMITE FIORETTO.

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V001A 	SEZIONATORI 12 KV

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V001A.V001A 	SEZ. M.T., CON C.T., VN= 12KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 422.106

Euro:217.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V001A.V002A 	SEZ. M.T., CON C.T., VN= 12KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 484.067

Euro:249.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V001A.V003A 	SEZ. M.T., CON C.T., VN= 12KV, 3P, IN=1000 A

cad  L. 1.841.392

Euro:950.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V001A.V004A 	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 12KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V001A.V005A 	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 12KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 377.572

Euro:194.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V001A.V006A 	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 12KV, 3P, IN=1000 A

cad  L. 1.549.016

Euro:800

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V001A.V007A 	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 12KV, 3P, IN=1500 A

cad  L. 2.242.200

Euro:1157.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V001A.V008A 	SEZ. MESSA A TERRA, VN= 12KV, 3P, IN= 300 A

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V002A 	SEZIONATORI 24 KV

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V002A.V001A 	SEZ. M.T., CON C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 487.940

Euro:251.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V002A.V002A 	SEZ. M.T., CON C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 575.072

Euro:296.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V002A.V003A 	SEZ. M.T., CON C.T., VN= 24 KV, 3P, IN=1000 A

cad  L. 1.961.441

Euro:1012.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V002A.V004A 	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 389.190

Euro:200.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V002A.V005A 	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 443.405

Euro:228.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V002A.V006A 	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN=1000 A

cad  L. 1.723.280

Euro:889.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V002A.V007A 	SEZ. MESSA A TERRA, VN= 24 KV, 3P, IN= 300 A

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V003A 	SEZIONATORI 36 KV

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V003A.V001A 	SEZ. M.T., CON C.T., VN= 36 KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 679.630

Euro:350.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V003A.V002A 	SEZ. M.T., CON C.T., VN= 36 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 737.718

Euro:380.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V003A.V003A 	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 36 KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 563.454

Euro:290.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V003A.V004A 	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 36 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 623.478

Euro:321.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V003A.V005A 	SEZ. MESSA A TERRA, VN= 36 KV, 3P, IN= 300 A

cad  L. 416.298

Euro:214.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V004A 	RIFERITI AI SEZIONATORI M.T. DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI PER COMANDO RINVIATO.

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V004A.V001A 	COM. A MANO A LEVA ASP. - SEMPLICE

cad  L. 69.899

Euro:36.09

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V004A.V002A 	COM. A MANO A LEVA ASP. - DOPPIO

cad  L. 114.820

Euro:59.29

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V004A.V003A 	INTERBLOCCO PER COMANDO DOPPIO

cad  L. 16.303

Euro:8.42

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V004A.V004A 	BLOCCO ELETTROMECCANICO

cad  L. 236.224

Euro:121.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V004A.V005A 	BLOCCO MECCANICO A CHIAVE

cad  L. 178.717

Euro:92.29

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V004A.V006A 	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)

cad  L. 35.046

Euro:18.09

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V004A.V007A 	ASTE DI RINVIO

cad  L. 11.288

Euro:5.83

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V004A.V008A 	SUPPORTO CON LEVA DOPPIA PER RINVIO

cad  L. 57.507

Euro:29.69

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V004A.V009A 	MANICOTTO PER PROLUNGAMENTO ALBERO

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C01A.P02A.V003A.V002A.V004A.V010A 	LEVA DI COMANDO

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A 	SEZIONATORI M.T. A SCORRIMENTO RETTILINEO V N. 12 - 24 KV; I N. 400 - 630 A POLI 3; ESECUZIONE FISSA PER INTERNO; MONTAGGIO A PARETE COMANDO DIRETTO E/O RINVIATO

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V001A 	SEZIONATORI M.T. 12 KV

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V001A.V001A 	SEZ. SENZA C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 400A

cad  L. 797.743

Euro:411.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V001A.V002A 	SEZ. CON C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 888.747

Euro:458.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V001A.V003A 	SEZ. CON PORTAFUS., VN= 12 KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 954.581

Euro:492.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V001A.V004A 	SEZ. CON PORTAFUS. E C.T., VN=12 KV, 3P, IN=400A

cad  L. 1.018.478

Euro:525.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V001A.V005A 	SEZ. SENZA C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 888.747

Euro:458.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V001A.V006A 	SEZ. CON C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 977.816

Euro:504.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V001A.V007A 	SEZ. CON PORTAFUS., VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 1.043.649

Euro:538.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V001A.V008A 	SEZ. CON PORTAFUS. E C.T., VN=12 KV, 3P, IN=630A

cad  L. 1.105.610

Euro:570.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V002A 	SEZIONATORI M.T. 24 KV

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V002A.V001A 	SEZ. SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 842.277

Euro:434.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V002A.V002A 	SEZ. CON C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 939.090

Euro:484.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V002A.V003A 	SEZ. CON PORTAFUS., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A

cad  L. 1.002.987

Euro:517.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V002A.V004A 	SEZ. CON PORTAFUS. E C.T., VN=24 KV, 3P, IN=400A

cad  L. 1.070.757

Euro:552.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V002A.V005A 	SEZ. SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 931.345

Euro:480.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V002A.V006A 	SEZ. CON C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 1.028.159

Euro:530.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V002A.V007A 	SEZ. CON PORTAFUS., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A

cad  L. 1.093.992

Euro:564.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V002A.V008A 	SEZ. CON PORTAFUS. E C.T., VN=24 KV, 3P, IN=630A

cad  L. 1.159.825

Euro:598.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V003A 	RIFERITI AI SEZIONATORI M.T. DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI PER COMANDO DIRETTO E/O RINVIATO

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V003A.V001A 	MANOVRA RINVIATA DA PARETE

cad  L. 108.431

Euro:55.99

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V003A.V002A 	BLOCCO A CHIAVE

cad  L. 57.507

Euro:29.69

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V003A.V003A 	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V003A.V004A 	PROLUNGA CON MANICOTTO

cad  L. 51.311

Euro:26.49

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V003A.V005A 	SUPPORTO SOSTEGNO PROLUNGA

cad  L. 31.173

Euro:16.09

###### 04.C01A.P02A.V003A.V003A.V003A.V006A 	LEVA DI COMANDO

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C01A.P02A.V004A 	FUSIBILI E PORTAFUSIBILI M.T.

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A 	FUSIBILI M.T. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: TENSIONI NOMINALI 12, 24, 36 KV; CORRENTI NOMINALI 2-160 A; POTERE DI INTERRUZIONE 20-50 A. FUSIBILI LIMITATORI AD ALTO POTERE D'INTERRUZIONE PROVVISTI DI INDICATORE DI FUSIONE E PERCUSSORE

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V001A 	FUSIBILI 12 KV

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V001A.V001A 	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 2 A

cad  L. 46.083

Euro:23.79

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V001A.V002A 	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 6 A

cad  L. 46.083

Euro:23.79

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V001A.V003A 	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 10 A

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V001A.V004A 	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 16 A

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V001A.V005A 	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 20 A

cad  L. 50.343

Euro:25.99

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V001A.V006A 	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 25 A

cad  L. 57.507

Euro:29.69

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V001A.V007A 	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 30 A

cad  L. 66.026

Euro:34.09

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V001A.V008A 	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 40 A

cad  L. 83.840

Euro:43.29

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V001A.V009A 	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 63 A

cad  L. 89.068

Euro:45.99

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V001A.V010A 	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 100 A

cad  L. 114.820

Euro:59.29

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V001A.V011A 	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 160 A

cad  L. 125.663

Euro:64.89

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V002A 	FUSIBILI 24 KV

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V002A.V001A 	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 2 A

cad  L. 56.539

Euro:29.19

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V002A.V002A 	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 6 A

cad  L. 56.539

Euro:29.19

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V002A.V003A 	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 10 A

cad  L. 57.507

Euro:29.69

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V002A.V004A 	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 16 A

cad  L. 59.830

Euro:30.89

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V002A.V005A 	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 20 A

cad  L. 66.994

Euro:34.59

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V002A.V006A 	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 25 A

cad  L. 75.514

Euro:38.99

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V002A.V007A 	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 30 A

cad  L. 90.036

Euro:46.49

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V002A.V008A 	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 40 A

cad  L. 100.492

Euro:51.89

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V002A.V009A 	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 63 A

cad  L. 125.663

Euro:64.89

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V002A.V010A 	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 100 A

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V003A 	FUSIBILI 36 KV

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V003A.V001A 	FUSIBILI M.T., VN=36 KV, PI=20 KA, IN= 6 A

cad  L. 99.524

Euro:51.39

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V003A.V002A 	FUSIBILI M.T., VN=36 KV, PI=20 KA, IN= 10 A

cad  L. 99.524

Euro:51.39

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V003A.V003A 	FUSIBILI M.T., VN=36 KV, PI=20 KA, IN= 16 A

cad  L. 104.752

Euro:54.09

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V003A.V004A 	FUSIBILI M.T., VN=36 KV, PI=20 KA, IN= 25 A

cad  L. 130.891

Euro:67.59

###### 04.C01A.P02A.V004A.V001A.V003A.V005A 	FUSIBILI M.T., VN=36 KV, PI=20 KA, IN= 40 A

cad  L. 151.609

Euro:78.29

###### 04.C01A.P02A.V004A.V002A 	PORTAFUSIBILI M.T. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: TENSIONI NOMINALI 12 - 24 - 36 KV ESECUZIONE SU TELAIO CON ISOLATORI IN RESINA E/O PORCELLANA COMPLETI DI PINZE PORTAFUSIBILE

###### 04.C01A.P02A.V004A.V002A.V001A 	PORTAFUSIBILI 12 KV

###### 04.C01A.P02A.V004A.V002A.V001A.V001A 	PORTAF. MT, VN= 12 KV, UNIPOLARE

cad  L. 110.561

Euro:57.09

###### 04.C01A.P02A.V004A.V002A.V001A.V002A 	PORTAF. MT, VN= 12 KV, TRIPOLARE

cad  L. 259.460

Euro:133.99

###### 04.C01A.P02A.V004A.V002A.V002A 	PORTAFUSIBILI 24 KV

###### 04.C01A.P02A.V004A.V002A.V002A.V001A 	PORTAF. MT, VN= 24 KV, UNIPOLARE

cad  L. 129.923

Euro:67.09

###### 04.C01A.P02A.V004A.V002A.V002A.V002A 	PORTAF. MT, VN= 24 KV, TRIPOLARE

cad  L. 350.464

Euro:180.99

###### 04.C01A.P02A.V004A.V002A.V003A 	PORTAFUSIBILI 36 KV

###### 04.C01A.P02A.V004A.V002A.V003A.V001A 	PORTAF. MT, VN= 36 KV, UNIPOLARE

cad  L. 157.418

Euro:81.29

###### 04.C01A.P02A.V004A.V002A.V003A.V002A 	PORTAF. MT, VN= 36 KV, TRIPOLARE

cad  L. 441.469

Euro:227.99

###### 04.C01A.P02A.V004A.V002A.V004A 	RIFERITI AI PORTAFUSIBILI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

###### 04.C01A.P02A.V004A.V002A.V004A.V001A 	DISPOS. SEGN. SCATTO FUSIBILE UNIPOLARE

cad  L. 94.683

Euro:48.89

###### 04.C01A.P02A.V004A.V002A.V004A.V002A 	DISPOS. SEGN. SCATTO FUSIBILE TRIPOLARE

cad  L. 125.663

Euro:64.89

###### 04.C01A.P02A.V005A 	TRASFORMATORI DI MISURA ED AUSILIARI M.T.

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A 	TRASFORMATORI DI TENSIONE M.T. IN RESINA CARATTERISTICHE ELETTRICHE: TENSIONI NOM. DI ISOLAMENTO 12 - 24 - 36 KV ESENTI SCARICHE PARZIALI FREQUENZA 50 HZ 1 AVVOLG.PRIMARIO - 1 AVVOLG. SECONDARIO ESECUZIONE PER INTERNO

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V001A 	TRASFORMATORI DI TENSIONE M.T. IN RESINA I2 POLI PRIMARI

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V001A.V001A 	TRASF. TENS. MT, 10000/100 V, 50 VA, CL.0.5

cad  L. 1.235.340

Euro:637.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V001A.V002A 	TRASF. TENS. MT, 12000/100 V, 50 VA, CL.0.5

cad  L. 1.235.340

Euro:637.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V001A.V003A 	TRASF. TENS. MT, 15000/100 V, 50 VA, CL.0.5

cad  L. 1.235.340

Euro:637.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V001A.V004A 	TRASF. TENS. MT, 20000/100 V, 50 VA, CL.0.5

cad  L. 1.322.472

Euro:682.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V001A.V005A 	TRASF. TENS. MT, 22000/100 V, 50 VA, CL.0.5

cad  L. 1.322.472

Euro:682.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V001A.V006A 	TRASF. TENS. MT, 30000/100 V, 50 VA, CL.0.5

cad  L. 2.588.792

Euro:1336.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V001A.V007A 	TRASF. TENS. MT, 33000/100 V, 50 VA, CL.0.5

cad  L. 2.588.792

Euro:1336.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V002A 	TRASFORMATORI DI TENSIONE M.T. IN RESINA 1 POLO PRIMARIO

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V002A.V001A 	TRASF. TENS. MT, 10000/100 V, 50 VA, CL.0.5

cad  L. 1.190.806

Euro:614.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V002A.V002A 	TRASF. TENS. MT, 12000/100 V, 50 VA, CL.0.5

cad  L. 1.190.806

Euro:614.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V002A.V003A 	TRASF. TENS. MT, 15000/100 V, 50 VA, CL.0.5

cad  L. 1.190.806

Euro:614.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V002A.V004A 	TRASF. TENS. MT, 20000/100 V, 50 VA, CL.0.5

cad  L. 1.301.173

Euro:671.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V002A.V005A 	TRASF. TENS. MT, 22000/100 V, 50 VA, CL.0.5

cad  L. 1.301.173

Euro:671.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V002A.V006A 	TRASF. TENS. MT, 30000/100 V, 50 VA, CL.0.5

cad  L. 2.437.763

Euro:1258.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V002A.V007A 	TRASF. TENS. MT, 33000/100 V, 50 VA, CL.0.5

cad  L. 2.437.763

Euro:1258.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V003A 	RIFERITE AI TRASFORMATORI DI TENSIONE M.T. DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V003A.V001A 	AGGIUNTA N. 1 AVV. SEC. PER TV 10-12 KV PRIMARI

cad  L. 144.445

Euro:74.59

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V003A.V002A 	AGGIUNTA N. 1 AVV. SEC. PER TV 15 KV PRIMARI

cad  L. 144.445

Euro:74.59

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V003A.V003A 	AGGIUNTA N. 1 AVV. SEC. PER TV 20-22 KV PRIMARI

cad  L. 144.445

Euro:74.59

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V003A.V004A 	AGGIUNTA N. 1 AVV. SEC. PER TV 30-33 KV PRIMARI

cad  L. 144.445

Euro:74.59

###### 04.C01A.P02A.V005A.V001A.V003A.V005A 	COPRIMORSETTI SIGILLABILI SUL SECONDARIO

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A 	TRASFORMATORI DI CORRENTE M.T. IN RESINA CARATTERISTICHE ELETTRICHE: TENSIONI NOMINALI DI ISOLAMENTO 12 - 24 - 36 KV CORRENTI NOMINALI PRIMARIE 50 - 2500 A CORRENTE NOMINALE SECONDARIA 5 A FREQUENZA 50 HZ CORRENTE NOMINALE TERMICA I TER.8 - 40 A 1 AVVOLG. PRIMARIO - 1 AVVOLG. SECONDARIO PRESTAZIONE 20 VA CL. 0.5 O 10 VA 5P10 ESECUZIONE PER INTERNO

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A 	TRASFORMATORI DI CORRENTE 12 KV - I TER. 20 KA

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A.V001A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 2.654.626

Euro:1370.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A.V002A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.940.142

Euro:1001.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A.V003A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.223.722

Euro:631.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A.V004A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.126.909

Euro:581.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A.V005A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 857.767

Euro:442.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A.V006A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 822.914

Euro:424.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A.V007A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A.V008A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A.V009A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A.V010A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A.V011A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A.V012A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A.V013A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A.V014A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V001A.V015A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A 	TRASFORMATORI DI CORRENTE 12 KV - I TER. 25 KA

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A.V001A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 2.838.571

Euro:1465.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A.V002A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 2.838.571

Euro:1465.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A.V003A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 2.838.571

Euro:1465.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A.V004A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 2.838.571

Euro:1465.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A.V005A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 2.838.571

Euro:1465.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A.V006A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 2.838.571

Euro:1465.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A.V007A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A.V008A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A.V009A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A.V010A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A.V011A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A.V012A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A.V013A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A.V014A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V002A.V015A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V003A 	TRASFORMATORI DI CORRENTE 12 KV - I TER. 40 KA

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V003A.V001A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.= 40 KA

cad  L. 1.940.142

Euro:1001.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V003A.V002A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.= 40 KA

cad  L. 1.367.006

Euro:705.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V003A.V003A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.= 40 KA

cad  L. 1.076.566

Euro:555.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V003A.V004A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.= 40 KA

cad  L. 935.218

Euro:482.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V003A.V005A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.= 40 KA

cad  L. 861.640

Euro:444.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V003A.V006A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.= 40 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V003A.V007A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.= 40 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V003A.V008A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.= 40 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V003A.V009A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 40 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V003A.V010A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 40 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V003A.V011A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 40 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V003A.V012A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 40 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V003A.V013A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.= 40 KA

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V004A 	RIFERITE AI TRASFORMATORI DI CORRENTE M.T. 12 KV DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V004A.V001A 	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=20KA)

cad  L. 383.381

Euro:197.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V004A.V002A 	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=25KA)

cad  L. 410.489

Euro:211.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V004A.V003A 	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=40KA)

cad  L. 547.964

Euro:282.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V004A.V004A 	COPRIMORSETTI SIGILLATO SUL SECONDARIO

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A 	TRASFORMATORI DI CORRENTE 24 KV - I TER. 12.5 KA

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A.V001A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 2.923.767

Euro:1509.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A.V002A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 2.135.705

Euro:1102.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A.V003A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.343.771

Euro:693.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A.V004A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.235.340

Euro:637.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A.V005A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 942.963

Euro:486.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A.V006A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 904.238

Euro:466.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A.V007A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 869.385

Euro:448.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A.V008A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 869.385

Euro:448.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A.V009A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 869.385

Euro:448.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A.V010A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 869.385

Euro:448.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A.V011A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 869.385

Euro:448.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A.V012A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 869.385

Euro:448.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A.V013A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 869.385

Euro:448.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A.V014A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 869.385

Euro:448.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V005A.V015A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 869.385

Euro:448.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A 	TRASFORMATORI DI CORRENTE 24 KV - I TER. 20 KA

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A.V001A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 3.185.164

Euro:1644.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A.V002A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 2.329.332

Euro:1202.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A.V003A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.463.820

Euro:755.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A.V004A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.355.389

Euro:700

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A.V005A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.028.159

Euro:530.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A.V006A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 985.561

Euro:508.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A.V007A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A.V008A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A.V009A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A.V010A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A.V011A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A.V012A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A.V013A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A.V014A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V006A.V015A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A 	TRASFORMATORI DI CORRENTE 24 KV - I TER. 25 KA

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A.V001A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 3.413.644

Euro:1762.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A.V002A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 3.413.644

Euro:1762.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A.V003A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 3.413.644

Euro:1762.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A.V004A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 3.413.644

Euro:1762.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A.V005A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 3.413.644

Euro:1762.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A.V006A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 3.413.644

Euro:1762.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A.V007A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A.V008A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A.V009A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A.V010A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A.V011A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A.V012A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A.V013A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A.V014A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V007A.V015A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.= 25 KA

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V008A 	RIFERITE AI TRASFORMATORI DI CORRENTE M.T. 24 KV DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V008A.V001A 	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 ITER=12.5KA

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V008A.V002A 	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=20KA)

cad  L. 381.445

Euro:196.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V008A.V003A 	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=25KA)

cad  L. 410.489

Euro:211.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V008A.V004A 	COPRIMORSETTI SIGILLATO SUL SECONDARIO

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A 	TRASFORMATORI DI CORRENTE 36 KV - I TER. 8 KA

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V001A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 3.661.486

Euro:1890.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V002A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 2.666.243

Euro:1376.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V003A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 20/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 2.666.243

Euro:1376.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V004A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 1.680.682

Euro:867.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V005A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 1.549.016

Euro:800

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V006A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 75/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 1.549.016

Euro:800

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V007A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 1.181.124

Euro:609.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V008A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 1.126.909

Euro:581.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V009A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 1.084.311

Euro:559.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V010A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 300/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 1.084.311

Euro:559.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V011A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 1.084.311

Euro:559.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V012A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 1.084.311

Euro:559.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V013A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 1.084.311

Euro:559.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V014A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 1.084.311

Euro:559.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V015A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 1.084.311

Euro:559.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V016A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 1.084.311

Euro:559.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V009A.V017A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 8 KA

cad  L. 1.084.311

Euro:559.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A 	TRASFORMATORI DI CORRENTE 36 KV - I TER. 12.5 KA

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V001A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 3.942.245

Euro:2035.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V002A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 2.881.169

Euro:1487.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V003A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 20/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 2.881.169

Euro:1487.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V004A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.808.476

Euro:933.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V005A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.680.682

Euro:867.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V006A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 75/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.680.682

Euro:867.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V007A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.268.256

Euro:654.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V008A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.223.722

Euro:631.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V009A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.169.507

Euro:603.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V010A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 300/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.169.507

Euro:603.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V011A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.169.507

Euro:603.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V012A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.169.507

Euro:603.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V013A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.169.507

Euro:603.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V014A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.169.507

Euro:603.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V015A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.169.507

Euro:603.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V016A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.169.507

Euro:603.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V010A.V017A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.=12.5 KA

cad  L. 1.169.507

Euro:603.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A 	TRASFORMATORI DI CORRENTE 36 KV - I TER. 20 KA

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V001A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 4.310.137

Euro:2225.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V002A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 3.140.629

Euro:1621.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V003A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 20/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 3.140.629

Euro:1621.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V004A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.973.059

Euro:1018.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V005A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.820.093

Euro:939.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V006A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 75/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.820.093

Euro:939.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V007A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.388.305

Euro:716.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V008A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.334.090

Euro:688.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V009A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.277.938

Euro:659.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V010A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 300/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.277.938

Euro:659.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V011A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.277.938

Euro:659.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V012A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.277.938

Euro:659.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V013A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.277.938

Euro:659.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V014A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.277.938

Euro:659.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V015A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.277.938

Euro:659.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V016A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.277.938

Euro:659.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V011A.V017A 	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 20 KA

cad  L. 1.277.938

Euro:659.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V012A 	RIFERITE AI TRASFORMATORI DI CORRENTE M.T. 36 KV DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V012A.V001A 	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER= 8KA)

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V012A.V002A 	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 ITER=12.5KA

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V012A.V003A 	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=20KA)

cad  L. 381.445

Euro:196.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V002A.V012A.V004A 	COPRIMORSETTI SIGILLATO SUL SECONDARIO

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P02A.V005A.V003A 	APPARECCHIATURE AUSILIARIE PER IL COMANDO, CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE PRINCIPALI MONTATE SU QUADRI M.T. DESCRITTE NEI PRECEDENTI SUBARTICOLI A/P COMPRENSIVE DI FORNITURA E MONTAGGIO

###### 04.C01A.P02A.V005A.V003A.V001A 	APPARECCHIATURE AUSILIARIE PER IL COMANDO, CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE PRINCIPALI MONTATE SU QUADRI M.T. DESCRITTE NEI PRECEDENTI SUBARTICOLI A/P COMPRENSIVE DI FORNITURA E MONTAGGIO

###### 04.C01A.P02A.V005A.V003A.V001A.V001A 	RELE' DI MAX. CORR. III A TEMPO INDIP. (50-51)

cad  L. 1.808.476

Euro:933.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V003A.V001A.V002A 	RELE' OMOPOLARE DI TERRA (51N)

cad  L. 1.148.208

Euro:592.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V003A.V001A.V003A 	RELE' DIFFERENZ. DI TERRA (64) CON TOROIDE

cad  L. 586.689

Euro:302.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V003A.V001A.V004A 	RELE' A CARTELLINO

cad  L. 155.869

Euro:80.49

###### 04.C01A.P02A.V005A.V003A.V001A.V005A 	INTERR. AUTOM. II PER PROTEZ. CIRC. AUSIL.

cad  L. 106.107

Euro:54.79

###### 04.C01A.P02A.V005A.V003A.V001A.V006A 	PULSANTE DI COMANDO (APERTURA-CHIUSURA)

cad  L. 56.151

Euro:28.99

###### 04.C01A.P02A.V005A.V003A.V001A.V007A 	SEGNALATORE LUMINOSO

cad  L. 52.472

Euro:27.09

###### 04.C01A.P02A.V005A.V003A.V001A.V008A 	AMPEROMETRO 96 X 96 SCALA 90 INS. 5 A

cad  L. 80.936

Euro:41.79

###### 04.C01A.P02A.V005A.V003A.V001A.V009A 	VOLTMETRO 96 X 96 SCALA 90 INS. 100 V

cad  L. 86.164

Euro:44.49

###### 04.C01A.P02A.V005A.V003A.V001A.V010A 	COMMUTATORE VOLTMETRICO

cad  L. 78.612

Euro:40.59

###### 04.C01A.P02A.V005A.V003A.V001A.V011A 	COMMUTATORE AMPEROMETRICO

cad  L. 83.646

Euro:43.19

###### 04.C01A.P02A.V005A.V003A.V001A.V012A 	FUSIBILE AUSILIARIO E 27 2-10 A

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P02A.V005A.V003A.V001A.V013A 	MORSETTIERA AUSILIARIA

cad  L. 87.325

Euro:45.09

###### 04.C01A.P02A.V006A 	QUADRI DI MEDIA TENSIONE

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A 	QUADRI M.T. IN ESECUZIONE BLINDATA O PROTETTA SCOMPARTI PREDISPOSTI PER ACCETTARE COMPONENTI NORMALIZZATI DI M.T. SCOMPARTI TIPO DIVISI IN CELLE SEGREGATE (SBARRE INTERRUTTORI, LINEA, STRUMENTI, MORSETTIERE). COMPLETI DI BLOCCHI DI MANOVRA, SEGNALAZIONI MECCANICHE, SBARRE, ISOLATORI PORTANTI, ETC. TENSIONI NOMINALI 12, 24 KV CORRENTI NOMINALI 400 A.

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V001A 	SCOMPARTO M.T. ARRIVO O PARTENZA (ESECUZIONE BLINDATA) PREDISPOSTO PER ACCETTARE INTERRUTTORE V.O.R. O SF6 IN ESEC. ESTRAIBILE, SEZIONATORE ROTATIVO CONTROSBARRA, SEZIONATORE ROTATIVO DI LINEA, SEZ. DI TERRA TRASFORMATORI DI CORRENTE, DISPOSITIVO SEGN.P.T. DIMENSIONI : L= 900 MM, P= 1150 MM, H= 2550 MM

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V001A.V001A 	QMT 12KV ARRIVO O PARTENZA, ESECUZIONE BLINDATA

cad  L. 4.364.352

Euro:2253.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V001A.V002A 	QMT 24KV ARRIVO O PARTENZA, ESECUZIONE BLINDATA

cad  L. 4.364.352

Euro:2253.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V002A 	SCOMPARTO M.T. ARRIVO O PARTENZA (ESECUZIONE BLINDATA) PREDISPOSTO PER ACCETTARE INTERRUTTORE V.O.R. O SF6 IN ESEC. ESTRAIBILE, SEZIONATORE ROTATIVO CONTROSBARRA, SEZIONATORE ROTATIVO DI LINEA, SEZ. DI TERRA TRASFORMATORI DI CORRENTE, DISPOSITIVO SEGN.P.T. - DIMENSIONI: L= 900 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V002A.V001A 	QMT 12KV ARRIVO O PARTENZA, ESECUZIONE PROTETTA

cad  L. 3.239.379

Euro:1672.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V002A.V002A 	QMT 24KV ARRIVO O PARTENZA, ESECUZIONE PROTETTA

cad  L. 3.239.379

Euro:1672.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V003A 	SCOMPARTO M.T. ARRIVO O PARTENZA CON INTERR. ESEC. PROT. PREDISPOSTO PER ACCETTARE INTERRUTTORE V.O.R. O SF6 IN ESECUZIONE FISSA, SEZIONATORE CONTROSBARRA(ROTATIVO O A SCORRIM.) SEZIONATORE DI TERRA, DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI: L= 900 MM, P= 1150 MM,H= 2550 MM

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V003A.V001A 	SCOMPARTO MT 12 KV ARR. O PART. CON INTERR.

cad  L. 2.923.767

Euro:1509.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V003A.V002A 	SCOMPARTO MT 24 KV ARR. O PART. CON INTERR.

cad  L. 2.923.767

Euro:1509.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V004A 	SCOMPARTO M.T. ARRIVO O PARTENZA CON INTERR. ESEC.PROT. PREDISPOSTO PER ACCETTARE INTERRUTTORE V.O.R. O SF6 IN ESECUZ. ESTRAIBILE, SEZIONATORE CONTROSBARRA (ROTATIVO O A SCORRIM.) SEZIONATORE DI TERRA, DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI: L= 900 MM, P= 1150 MM, H= 2550 MM

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V004A.V001A 	SCOMPARTO MT 12 KV ARR. O PART. CON INTERR.

cad  L. 3.053.497

Euro:1576.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V004A.V002A 	SCOMPARTO MT 24 KV ARR. O PART. CON INTERR.

cad  L. 3.053.497

Euro:1576.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V005A 	SCOMPARTO M.T. ARRIVO E PROTEZIONE PREDISPOSTO PER ACCETTARE INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONAT. (ROTATIVO O A SCORRIMENTO) CON COLTELLI DI TERRA SUPERIORI, TELAIO PORTAF. SUPERIORE, SEZIONATORE DI TERRA INFERIORE, DISPOSITIVO SEGN. P.T. SUPERIORE E/O INFERIORE DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V005A.V001A 	QMT 12KV ARRIVO E PROTEZIONE

cad  L. 2.871.488

Euro:1482.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V005A.V002A 	QMT 24KV ARRIVO E PROTEZIONE

cad  L. 2.871.488

Euro:1482.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V006A 	SCOMPARTO M.T. ARRIVO E MISURE PREDISPOSTO PER ACCETTARE SEZIONATORE (ROTATIVO O A SCORRIMENTO) CON COLTELLI DI TERRA SUPERIORI, TRASFORMATORI DI CORRENTE E DI TENSIONE, SEZIONATORE DI TERRA INFERIORE, DISPOSITIVO SEGN. P.T. SUPERIORE E/O INFERIORE DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V006A.V001A 	QMT 12KV ARRIVO E MISURE

cad  L. 2.675.925

Euro:1381.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V006A.V002A 	QMT 24KV ARRIVO E MISURE

cad  L. 2.675.925

Euro:1381.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V007A 	SCOMPARTO M.T. ARRIVO E SEZIONAMENTO PREDISPOSTO PER ACCETTARE INT. DI MANOV.-SEZION. (ROTATIVO O A SCORRIMENTO) CON COLTELLI DI TERRA SUPERIORI, SEZIONATORE DI TERRA INFERIORE, DISPOSITIVO SEGN. P.T. SUPERIORE E/O INFERIORE DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V007A.V001A 	QMT 12 KV ARRIVO E SEZIONAMENTO

cad  L. 2.739.822

Euro:1414.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V007A.V002A 	QMT 24 KV ARRIVO E SEZIONAMENTO

cad  L. 2.739.822

Euro:1414.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V008A 	SCOMPARTO M.T. ARRIVO PREDISPOSTO PER ACCETTARE SEZIONATORE DI TERRA DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V008A.V001A 	QMT 12KV ARRIVO CON SEZIONATORE DI TERRA

cad  L. 1.744.579

Euro:900.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V008A.V002A 	QMT 24KV ARRIVO CON SEZIONATORE DI TERRA

cad  L. 1.744.579

Euro:900.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V009A 	SCOMPARTO M.T. RISALITA SBARRE O ARRIVO PREDISPOSTO PER ACCETTARE DISPOSITIVO SEGN. P.T., TRASFORM. DI CORRENTE DIMENSIONI: L= 500 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V009A.V001A 	QMT 12 KV RISALITA SBARRE O ARRIVO

cad  L. 1.624.530

Euro:838.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V009A.V002A 	QMT 24 KV RISALITA SBARRE O ARRIVO

cad  L. 1.624.530

Euro:838.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V010A 	SCOMPARTO M.T. RISALITA SBARRE PREDISPOSTO PER ACCETTARE TRASF. DI CORRENTE E TRASF. DI TENSIONE. TELAIO PORTAF. DIMENSIONI: L= 900 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V010A.V001A 	QMT 12KV RISALITA SBARRE

cad  L. 1.680.682

Euro:867.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V010A.V002A 	QMT 24KV RISALITA SBARRE

cad  L. 1.680.682

Euro:867.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V011A 	SCOMPARTO M.T. TRASFORMATORI DI TENSIONE PREDISPOSTO PER ACCETTARE TRASF. DI TENSIONE SEZIONATORE ROTATIVO O A SCORRIMENTO SEZIONATORE DI TERRA E TELAIO PORTAFUSIBILI, DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V011A.V001A 	QMT 12KV SCOMPARTO TRASFORMATORI DI TENSIONE

cad  L. 1.808.476

Euro:933.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V011A.V002A 	QMT 24KV SCOMPARTO TRASFORMATORI DI TENSIONE

cad  L. 1.808.476

Euro:933.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V012A 	SCOMPARTO M.T. LINEA PREDISPOSTO.PER ACCETTARE INTER.MANOV.-SEZIONAT. (ROTATIVO O A SCORRIMENTO) SEZIONATORE DI TERRA, TRASFORMATORI DI CORRENTE, DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V012A.V001A 	QMT 12KV LINEA CON INTERR. MANOVRA - SEZIONATORE

cad  L. 1.928.524

Euro:995.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V012A.V002A 	QMT 24KV LINEA CON INTERR. MANOVRA - SEZIONATORE

cad  L. 1.928.524

Euro:995.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V013A 	SCOMPARTO M.T. LINEA PREDISPOSTO PER ACCETTARE SEZIONATORE (ROTATIVO O A SCORRIMENTO) SEZIONATORE DI TERRA, DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI: L=700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V013A.V001A 	QMT 12KV LINEA CON SEZIONATORE ROTATIVO

cad  L. 1.808.476

Euro:933.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V013A.V002A 	QMT 24KV LINEA CON SEZIONATORE ROTATIVO

cad  L. 1.808.476

Euro:933.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V014A 	SCOMPARTO M.T. PROTEZIONE TRASFORMATORE PREDISPOSTO PER ACCETTARE FUSIBILI (CON O SENZA DISPOSITIVO DI SGANCIO), INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO O A SCORRIMENTO, SEZIONATORE DI TERRA E TELAIO PORTAFUSIBILI, DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V014A.V001A 	QMT 12KV PROTEZIONE TRASFORMATORE

cad  L. 2.058.255

Euro:1062.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V014A.V002A 	QMT 24KV PROTEZIONE TRASFORMATORE

cad  L. 2.058.255

Euro:1062.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V015A 	SCOMPARTO M.T. TRASFORMATORE DI POTENZA PREDISPOSTO PER ACCETTARE TRASF. DI POTENZA DA 100 A 630 KVA

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V015A.V001A 	QMT 12-24KV SC.T.POT. 100 KVA DIM.1350X1150X1950

cad  L. 1.928.524

Euro:995.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V015A.V002A 	QMT 12-24KV SC.T.POT. 100 KVA DIM.1350X1150X2250

cad  L. 2.124.088

Euro:1096.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V015A.V003A 	QMT 12-24KV SC.T.POT. 315 KVA DIM.1750X1150X1950

cad  L. 2.178.303

Euro:1124.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V015A.V004A 	QMT 12-24KV SC.T.POT. 315 KVA DIM.1750X1150X2250

cad  L. 2.371.930

Euro:1224.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V015A.V005A 	QMT 12-24KV SC.T.POT. 630 KVA DIM.2100X1300X1950

cad  L. 2.426.146

Euro:1252.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V015A.V006A 	QMT 12-24KV SC.T.POT. 630 KVA DIM.2100X1300X2250

cad  L. 2.739.822

Euro:1414.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V016A 	RIFERITI AGLI SCOMPARTI M.T. DESCRITTI NEI PRECEDENTI SUBARTICOLI A/Q

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V016A.V001A 	SUPPL. PER ALZATA PANNELLI DA H=1050 A H=2250

cad  L. 187.430

Euro:96.79

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V016A.V002A 	SUPPL. PER CELLA STRUM. SPORG. SU SCOMP. MT

cad  L. 249.778

Euro:128.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V016A.V003A 	SUPPL. PER CELLA STRUM.SPORG. SU SCOMP.MT T.POT.

cad  L. 373.700

Euro:192.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V016A.V004A 	SUPPL. CHIUSURE DI FONDO SU SCOMPARTI MT

cad  L. 99.717

Euro:51.49

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V016A.V005A 	SUPPL. PER SBARRE 630 A SU SCOMP. MT

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V016A.V006A 	SUPPL. PER SBARRE 800 A SU SCOMP. MT

cad  L. 249.778

Euro:128.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V016A.V007A 	SUPPL. PER SBARRE 1250 A SU SCOMP. MT

cad  L. 499.557

Euro:257.99

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V016A.V008A 	SUPPL. PER ILLUMINAZ. INTERNA

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V016A.V009A 	SUPPL. PER RESIST. ANTICOND.

cad  L. 174.457

Euro:90.09

###### 04.C01A.P02A.V006A.V001A.V016A.V010A 	SUPPL. PER TRASFORMAZ. INT.VOR O SF6 IN ES.ESTR.

cad  L. 441.469

Euro:227.99

### 04.C01A.P03A 	TRASFORMATORI DI POTENZA

###### 04.C01A.P03A.V001A 	TRASFORMATORI DI POTENZA M.T./B.T.

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A 	TRASFORMATORI TRIFASI AD ISOLAMENTO IN OLIO MINERALE RAFFREDDAMENTO NATURALE ESECUZIONE PER ESTERNO CONSERVATORE D'OLIO CON INDICATORE DI LIVELLO GOLFARI DI SOLLEVAMENTO RUOTE ORIENTABILI NEI 2 SENSI COMMUTATORE A 3 POSIZIONI +/- 5% PREDISPOSTO A RICEVERE ACCESSORI D'USO

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A 	TRASFORMATORI TRIFASI ONAN IN OLIO MINERALE,RAFFREDDAMENTO NATURALE TENSIONE MAX. 24000 +/- 5% / 400 V GRUPPO DYN-11 PERDITE NORMALI

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A.V001A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 50 KVA

cad  L. 2.582.984

Euro:1333.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A.V002A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 100 KVA

cad  L. 3.554.991

Euro:1835.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A.V003A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 160 KVA

cad  L. 4.420.504

Euro:2282.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A.V004A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 250 KVA

cad  L. 5.611.310

Euro:2897.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A.V005A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 315 KVA

cad  L. 6.188.318

Euro:3195.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A.V006A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 400 KVA

cad  L. 7.253.267

Euro:3745.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A.V007A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 500 KVA

cad  L. 8.407.284

Euro:4341.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A.V008A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 630 KVA

cad  L. 9.700.712

Euro:5009.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A.V009A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 800 KVA

cad  L. 12.062.962

Euro:6229.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A.V010A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1000 KVA

cad  L. 14.494.917

Euro:7485.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A.V011A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1250 KVA

cad  L. 17.439.983

Euro:9006.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A.V012A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1600 KVA

cad  L. 21.757.865

Euro:11236.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A.V013A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,2000 KVA

cad  L. 26.275.183

Euro:13569.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A.V014A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,2500 KVA

cad  L. 31.077.133

Euro:16049.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A.V015A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,3000 KVA

cad  L. 36.266.337

Euro:18729.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A 	TRASFORMATORI TRIFASI ONAN IN OLIO MINERALE,RAFFREDDAMENTO NATURALE TENSIONE MAX 24000 +/- 5% / 400 V GRUPPO DYN-11 BASSE PERDITE

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A.V001A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 50 KVA

cad  L. 3.103.840

Euro:1602.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A.V002A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 100 KVA

cad  L. 4.013.887

Euro:2072.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A.V003A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 160 KVA

cad  L. 5.444.791

Euro:2811.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A.V004A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 250 KVA

cad  L. 6.635.597

Euro:3426.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A.V005A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 315 KVA

cad  L. 7.717.972

Euro:3985.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A.V006A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 400 KVA

cad  L. 8.833.263

Euro:4561.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A.V007A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 500 KVA

cad  L. 10.208.015

Euro:5271.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A.V008A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 630 KVA

cad  L. 11.344.605

Euro:5858.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A.V009A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 800 KVA

cad  L. 14.409.721

Euro:7441.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A.V010A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1000 KVA

cad  L. 16.868.784

Euro:8711.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A.V011A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1250 KVA

cad  L. 20.656.128

Euro:10667.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A.V012A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1600 KVA

cad  L. 24.772.638

Euro:12793.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A.V013A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,2000 KVA

cad  L. 27.646.063

Euro:14277.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A.V014A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,2500 KVA

cad  L. 32.535.144

Euro:16802.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V002A.V015A 	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,3000 KVA

cad  L. 37.352.584

Euro:19290.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V003A 	ACCESSORI PER TRASFORMATORI TRIFASI IN OLIO

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V003A.V001A 	FILTRO ARIA AL SILICAGEL PER TRAFO DA 50-630 KVA

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V003A.V002A 	FILTRO ARIA AL SILICAGEL PER TRAFO 800-3000 KVA

cad  L. 81.516

Euro:42.09

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V003A.V003A 	TERMOMETRO A QUADRANTE

cad  L. 107.269

Euro:55.39

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V003A.V004A 	TERMOMETRO A DUE CONTATTI (I E II GRADO)

cad  L. 167.293

Euro:86.39

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V003A.V005A 	RELE' BUCHOLZ A DUE CONTATTI (I E II GRADO)

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V003A.V006A 	CASSETTA CENTRALIZZAZIONE AUSILIARI

cad  L. 273.014

Euro:140.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V003A.V007A 	CASSONETTI DI PROT. MT/BT PER TRAFO 50- 400 KVA

cad  L. 656.395

Euro:338.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V003A.V008A 	CASSONETTI DI PROT. MT/BT PER TRAFO 500-1250 KVA

cad  L. 913.919

Euro:471.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V003A.V009A 	CASSONETTI DI PROT.MT/BT PER TRAFO 1600-3000 KVA

cad  L. 1.481.246

Euro:764.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V003A.V010A 	COMMUTATORE A 5 POSIZIONI +/- 2 X 2.5%

cad  L. 129.923

Euro:67.09

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V004A 	VARIANTI COSTRUTTIVE PER TRAFO TRIFASI IN OLIO

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V004A.V001A 	DOPPIA TENSIONE PRIMARIA (DYN-11/YYN-0)

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V004A.V002A 	DOPPIA TENSIONE PRIMARIA (DYN-11/DYN-11)

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V004A.V003A 	DOPPIA TENS. SEC. 400 V - 231 V + N (PIENA POT.)

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V004A.V004A 	DOPPIA TENS. SEC. 400 V - 231 V + N (POT.RIDOT.)

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V001A.V001A.V004A.V005A 	TENSIONE SECONDARIA 231 V + N

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A 	TRASFORMATORI TRIFASI AD ISOLAMENTO IN ARIA RAFFREDDAMENTO NATURALE CLASSE H GOLFARI DI SOLLEVAMENTO RUOTE ORIENTABILI NEI 2 SENSI MORSETTIERA DI REGOLAZIONE +/- 2 X 2.5% PREDISPOSTO A RICEVERE ACCESSORI D'USO

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V001A 	TRASFORMATORI TRIFASI IN ARIA RAFFREDDAMENTO NATURALE TENSIONI 24000 +/- 2 X 2.5% / 400 V GRUPPO DYN-11 CLASSE ISOLAMENTO 24 KV

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V001A.V001A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 100 KVA

cad  L. 9.601.962

Euro:4958.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V001A.V002A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 160 KVA

cad  L. 11.021.248

Euro:5691.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V001A.V003A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 250 KVA

cad  L. 13.542.272

Euro:6993.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V001A.V004A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 315 KVA

cad  L. 15.025.455

Euro:7759.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V001A.V005A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 400 KVA

cad  L. 16.597.706

Euro:8571.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V001A.V006A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 500 KVA

cad  L. 17.569.713

Euro:9073.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V001A.V007A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 630 KVA

cad  L. 20.013.286

Euro:10335.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V001A.V008A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 800 KVA

cad  L. 24.002.002

Euro:12395.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V001A.V009A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V,1000 KVA

cad  L. 29.289.956

Euro:15126.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V001A.V010A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V,1250 KVA

cad  L. 34.423.008

Euro:17777.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V001A.V011A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V,1600 KVA

cad  L. 45.742.442

Euro:23623.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V001A.V012A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V,2000 KVA

cad  L. 52.976.347

Euro:27359.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V002A 	TRASFORMATORI TRIFASI IN ARIA RAFFREDDAMENTO NATURALE TENSIONI 6300 +/- 2 X 2.5% / 400 V GRUPPO DYN-11 CLASSE ISOLAMENTO 12.5 - 17 KV

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V002A.V001A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 100 KVA

cad  L. 7.853.511

Euro:4055.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V002A.V002A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 160 KVA

cad  L. 9.034.635

Euro:4665.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V002A.V003A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 250 KVA

cad  L. 11.119.998

Euro:5742.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V002A.V004A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 315 KVA

cad  L. 12.736.784

Euro:6577.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V002A.V005A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 400 KVA

cad  L. 15.039.009

Euro:7766.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V002A.V006A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 500 KVA

cad  L. 16.526.064

Euro:8534.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V002A.V007A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 630 KVA

cad  L. 18.712.113

Euro:9663.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V002A.V008A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 800 KVA

cad  L. 22.456.859

Euro:11597.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V002A.V009A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 1000 KVA

cad  L. 25.760.136

Euro:13303.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V002A.V010A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 1250 KVA

cad  L. 32.020.096

Euro:16536.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V002A.V011A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 1600 KVA

cad  L. 41.755.662

Euro:21564.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V002A.V012A 	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 2000 KVA

cad  L. 49.231.601

Euro:25425.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V003A 	ACCESSORI PER TRASFORMATORI TRIFASI IN ARIA

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V003A.V001A 	GRUPPO TERMOSONDE PT100 (N. 1 PER COLONNA)

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V003A.V002A 	TERMOREG. DIGITALE A DUE CONTATTI (I E II GRADO)

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V003A.V003A 	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA

cad  L. 731.910

Euro:377.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V004A 	VARIANTI COSTRUTTIVE PER TRAFO TRIFASI IN ARIA

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V004A.V001A 	DOPPIA TENSIONE PRIMARIA

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V001A.V002A.V004A.V002A 	DOPPIA TENSIONE SECONDARIA

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A 	TRASFORMATORI TRIFASI AD ISOLAMENTO IN RESINA RAFFREDDAMENTO NATURALE CLASSE F AVVOLGIMENTO PRIMARIO INGLOBATO IN RESINA AVVOLGIMENTO SECONDARIO RESINATO MORSETTIERA DI REGOLAZIONE +/- 2 X 2.5% PREDISPOSTO A RICEVERE ACCESSORI D'USO GOLFARI DI SOLLEVAMENTO RUOTE ORIENTABILI NEI 2 SENSI

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V001A 	TRASFORMATORI TRIFASI IN RESINA RAFFREDDAMENTO NATURALE TENSIONI 24000 +/- 2 X 2.5% / 400 V GRUPPO DYN-11 CLASSE ISOLAMENTO 24 KV

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V001A.V001A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 100 KVA

cad  L. 10.562.352

Euro:5454.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V001A.V002A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 160 KVA

cad  L. 12.802.617

Euro:6611.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V001A.V003A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 250 KVA

cad  L. 15.368.174

Euro:7936.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V001A.V004A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 315 KVA

cad  L. 17.168.906

Euro:8866.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V001A.V005A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 400 KVA

cad  L. 18.727.603

Euro:9671.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V001A.V006A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 500 KVA

cad  L. 21.157.622

Euro:10926.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V001A.V007A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 630 KVA

cad  L. 23.914.870

Euro:12350.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V001A.V008A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 800 KVA

cad  L. 28.976.280

Euro:14964.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V001A.V009A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 1000 KVA

cad  L. 32.635.830

Euro:16854.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V001A.V010A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 1250 KVA

cad  L. 38.138.710

Euro:19696.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V001A.V011A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 1600 KVA

cad  L. 48.501.627

Euro:25048.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V001A.V012A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 2000 KVA

cad  L. 59.565.474

Euro:30762.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V002A 	TRASFORMATORI TRIFASI IN RESINA RAFFREDDAMENTO NATURALE TENSIONI 6300 +/- 2 X 2.5% / 400 V GRUPPO DYN-11 CLASSE ISOLAMENTO 12.5 - 17 KV

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V002A.V001A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 100 KVA

cad  L. 10.157.672

Euro:5245.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V002A.V002A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 160 KVA

cad  L. 11.933.232

Euro:6162.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V002A.V003A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 250 KVA

cad  L. 14.438.765

Euro:7456.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V002A.V004A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 315 KVA

cad  L. 16.111.702

Euro:8320.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V002A.V005A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 400 KVA

cad  L. 17.254.101

Euro:8910.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V002A.V006A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 500 KVA

cad  L. 20.098.482

Euro:10379.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V002A.V007A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 630 KVA

cad  L. 23.029.995

Euro:11893.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V002A.V008A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 800 KVA

cad  L. 26.445.575

Euro:13657.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V002A.V009A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 1000 KVA

cad  L. 30.232.919

Euro:15613.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V002A.V010A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 1250 KVA

cad  L. 36.136.607

Euro:18662.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V002A.V011A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 1600 KVA

cad  L. 46.058.054

Euro:23786.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V002A.V012A 	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 2000 KVA

cad  L. 57.121.901

Euro:29500.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V003A 	ACCESSORI PER TRASFORMATORI TRIFASI IN RESINA

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V003A.V001A 	GRUPPO TERMOSONDE PT100 (N. 1 PER COLONNA)

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V003A.V002A 	TERMOREG. DIGITALE A DUE CONTATTI (I E II GRADO)

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V003A.V003A 	CENTRALINA A MICROPROC. CONTROLLO TEMPERATURA

cad  L. 805.488

Euro:415.99

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V004A 	VARIANTI COSTRUTTIVE PER TRAFO TRIFASI IN RESINA

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V004A.V001A 	DOPPIA TENSIONE PRIMARIA

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V004A.V002A 	AVVOLGIMENTO SECONDARIO INGLOBATO IN RESINA

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V001A.V003A.V004A.V003A 	TRASFORMATORE IN CLASSE B

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V002A 	TRASFORMATORI ED AUTOTRASFORMATORI B.T./B.T.

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A 	AUTOTRASFORMATORI TRIFASI A SECCO RAFFREDDAMENTO NATURALE ISOLAMENTO CLASSE H RAPPORTO 220/380 V

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A 	AUTOTRASFORMATORI TRIFASI A SECCO RAFFREDDAMENTO NATURALE ISOLAMENTO CLASSE H RAPPORTO 220/380 V

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V001A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 10 KVA

cad  L. 393.062

Euro:202.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V002A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 15 KVA

cad  L. 505.366

Euro:260.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V003A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 20 KVA

cad  L. 668.013

Euro:344.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V004A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 25 KVA

cad  L. 759.017

Euro:391.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V005A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 30 KVA

cad  L. 805.488

Euro:415.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V006A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 35 KVA

cad  L. 1.303.109

Euro:672.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V007A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 40 KVA

cad  L. 1.399.923

Euro:722.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V008A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 50 KVA

cad  L. 1.562.569

Euro:806.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V009A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 80 KVA

cad  L. 2.174.431

Euro:1122.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V010A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 100 KVA

cad  L. 2.426.146

Euro:1252.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V011A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 125 KVA

cad  L. 2.735.949

Euro:1412.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V012A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 150 KVA

cad  L. 2.929.576

Euro:1512.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V013A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 200 KVA

cad  L. 3.533.692

Euro:1824.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V014A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 250 KVA

cad  L. 4.070.039

Euro:2101.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V015A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 300 KVA

cad  L. 4.395.332

Euro:2269.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V016A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 400 KVA

cad  L. 6.105.059

Euro:3152.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V017A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 500 KVA

cad  L. 6.836.969

Euro:3530.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A.V018A 	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 600 KVA

cad  L. 7.160.326

Euro:3697.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V002A 	VARIANTI COSTRUTTIVE PER AUTOTRASFORMATORI TRIFASI A SECCO

###### 04.C01A.P03A.V002A.V001A.V002A.V001A 	PER OGNI PRESA SUPPLEMENTARE NON DI POTENZA

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A 	TRASFORMATORI TRIFASI A SECCO RAFFREDDAMENTO NATURALE ISOLAMENTO CLASSE F RAPPORTO 380/220+N V

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A 	TRASFORMATORI TRIFASI A SECCO RAFFREDDAMENTO NATURALE ISOLAMENTO CLASSE F RAPPORTO 380/220+N V

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V001A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 15 KVA

cad  L. 1.308.918

Euro:675.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V002A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 20 KVA

cad  L. 1.506.418

Euro:777.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V003A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 25 KVA

cad  L. 1.694.236

Euro:874.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V004A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 30 KVA

cad  L. 1.978.867

Euro:1021.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V005A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 35 KVA

cad  L. 2.172.494

Euro:1121.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V006A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 40 KVA

cad  L. 2.296.416

Euro:1185.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V007A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 50 KVA

cad  L. 2.606.219

Euro:1345.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V008A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 80 KVA

cad  L. 3.398.153

Euro:1754.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V009A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 100 KVA

cad  L. 3.975.162

Euro:2052.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V010A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 125 KVA

cad  L. 4.331.435

Euro:2236.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V011A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 150 KVA

cad  L. 5.071.091

Euro:2618.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V012A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 200 KVA

cad  L. 6.695.621

Euro:3457.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V013A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 250 KVA

cad  L. 7.001.552

Euro:3615.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V014A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 300 KVA

cad  L. 7.990.986

Euro:4126.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V015A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 400 KVA

cad  L. 9.464.487

Euro:4887.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V016A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 500 KVA

cad  L. 12.426.980

Euro:6417.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A.V017A 	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 600 KVA

cad  L. 13.991.487

Euro:7225.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V002A 	VARIANTI COSTRUTTIVE PER TRAFO TRIFASI A SECCO

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V002A.V001A 	PER OGNI PRESA SUPPLEMENTARE NON DI POTENZA

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V002A.V002A.V002A.V002A 	TROPICALIZZAZIONE

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A 	TRASFORMATORI MONOFASI IN ARIA SERVIZIO PERMANENTE ISOLAMENTO CLASSE E TENSIONE PRIMARIA: 220-380 V TENSIONE SECONDARIA: 12-220 V

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V001A 	TRASFORMATORI MONOFASI IN ARIA SERVIZIO PERMANENTE ISOLAMENTO CLASSE E TENSIONE PRIMARIA: 220-380 V * TENSIONI SECONDARIE: 24-48 V * TENSIONI SECONDARIE: 55-110 V * TENSIONI SECONDARIE: 110-220 V * TENSIONE SECONDARIA: 24 - 220 V POTENZA RIFERITA ALLA TENSIONE MAX. SECONDARIA

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V001A.V001A 	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 100 VA

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V001A.V002A 	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 200 VA

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V001A.V003A 	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 300 VA

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V001A.V004A 	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 500 VA

cad  L. 58.088

Euro:29.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V001A.V005A 	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 800 VA

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V001A.V006A 	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 1000 VA

cad  L. 90.230

Euro:46.59

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V001A.V007A 	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 1500 VA

cad  L. 155.869

Euro:80.49

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V001A.V008A 	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 2000 VA

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V001A.V009A 	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 3000 VA

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V001A.V010A 	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 4000 VA

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V001A.V011A 	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 5000 VA

cad  L. 427.915

Euro:220.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V001A.V012A 	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 8000 VA

cad  L. 557.645

Euro:287.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V001A.V013A 	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 10000 VA

cad  L. 706.738

Euro:364.99

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V002A 	VARIANTI COSTRUTTIVE PER TRASFORMATORI MONOFASI

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V002A.V001A 	PER TENSIONE SECONDARIA 12 V O 12-24 V

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V002A.V002A 	PER DOPPIA TENS.SEC.(24-48 V;55-110 V;110-220 V)

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V002A.V003A.V002A.V003A 	CON DOPPIA TENS.SEC.(12-24 V)

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P03A.V003A 	TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A 	TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO TRIFASI E MONOFASI

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A 	TRASFORMATORI TRIFASI A SECCO RAFFREDDAMENTO NATURALE ISOLAMENTO CLASSE F SCHERMO DI ISOLAMENTO TRA PRIMARIO E SECONDARIO RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 380/380 V, 220/220 V.

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V001A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 15 KVA

cad  L. 1.388.305

Euro:716.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V002A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 20 KVA

cad  L. 1.595.486

Euro:823.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V003A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 25 KVA

cad  L. 1.796.858

Euro:927.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V004A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 30 KVA

cad  L. 2.098.916

Euro:1083.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V005A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 35 KVA

cad  L. 2.302.225

Euro:1188.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V006A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 40 KVA

cad  L. 2.433.891

Euro:1256.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V007A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 50 KVA

cad  L. 2.763.057

Euro:1426.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V008A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 80 KVA

cad  L. 3.601.462

Euro:1859.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V009A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 100 KVA

cad  L. 4.211.387

Euro:2174.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V010A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 125 KVA

cad  L. 4.588.959

Euro:2369.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V011A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 150 KVA

cad  L. 5.375.085

Euro:2775.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V012A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 200 KVA

cad  L. 7.098.365

Euro:3665.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V013A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 250 KVA

cad  L. 7.421.722

Euro:3832.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V014A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 300 KVA

cad  L. 8.471.181

Euro:4374.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V015A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 400 KVA

cad  L. 10.033.751

Euro:5181.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V016A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 500 KVA

cad  L. 13.178.253

Euro:6805.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V017A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 600 KVA

cad  L. 14.839.573

Euro:7663.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V002A 	TRASFORMATORI MONOFASI IN ARIA SERVIZIO PERMANENTE ISOLAMENTO CLASSE E SCHERMO DI ISOLAMENTO TRA PRIMARIO E SECONDARIO RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 220/220 V, 50 HZ, CON PRESA CENTRALE SUL SECONDARIO.

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V002A.V001A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE, 3 KVA

cad  L. 486.003

Euro:250.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V002A.V002A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE, 5 KVA

cad  L. 658.331

Euro:339.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V002A.V003A 	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE, 7.5 KVA

cad  L. 882.939

Euro:455.99

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V003A 	APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DI CORRENTI DI DISPERSIONE RESISTIVE E CAPACITIVE IN CONDIZIONI CIRCUITALI SIMMETRICHE (PRIMARIO DEI TRASFORMATORI)

###### 04.C01A.P03A.V003A.V001A.V003A.V001A 	APPARECCHIO DI CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO

cad  L. 482.131

Euro:248.99

###### 04.C01A.P03A.V004A 	TRASFORMATORI DI SICUREZZA

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A 	TRASFORMATORI DI SICUREZZA PER SERVIZIO CONTINUO GRADO DI PROTEZIONE IP 54 CLASSE ISOLAMENTO II COMPLETI DI ALMENO 3 M DI CAVO H07RN-F CON SPINA E DI PRESE CON CORRENTE NOMINALE ADEGUATA ALLA POTENZA NOMINALE NORME CEI 14-6

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V001A 	TRASFORMATORI DI SICUREZZA PORTATILI COMPLETI DI ALMENO 2 PRESE (24 V, 42 V)

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V001A.V001A 	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V, 200 VA

cad  L. 317.548

Euro:163.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V001A.V002A 	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V, 400 VA

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V001A.V003A 	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V, 750 VA

cad  L. 497.621

Euro:256.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V001A.V004A 	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V,1000 VA

cad  L. 567.327

Euro:292.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V001A.V005A 	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V,1600 VA

cad  L. 685.439

Euro:353.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V001A.V006A 	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V,2000 VA

cad  L. 857.767

Euro:442.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V001A.V007A 	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V,3000 VA

cad  L. 1.080.438

Euro:557.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V001A.V008A 	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V,4200 VA

cad  L. 1.419.285

Euro:732.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V002A 	TRASFORMATORI DI SICUREZZA A PARETE COMPLETI DI ALMENO 2 PRESE (24 V, 42 V)

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V002A.V001A 	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V, 200 VA

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V002A.V002A 	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V, 400 VA

cad  L. 342.719

Euro:176.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V002A.V003A 	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V, 750 VA

cad  L. 480.194

Euro:247.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V002A.V004A 	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V,1000 VA

cad  L. 571.199

Euro:294.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V002A.V005A 	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V,1600 VA

cad  L. 668.013

Euro:344.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V002A.V006A 	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V,2000 VA

cad  L. 842.277

Euro:434.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V002A.V007A 	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V,3000 VA

cad  L. 1.053.330

Euro:543.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V002A.V008A 	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V,4200 VA

cad  L. 1.388.305

Euro:716.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V003A 	TRASFORMATORI DI SICUREZZA CON AVVOLGICAVO COMPLETI DI ALMENO 2 PRESE (24 V, 42 V) CON CAVO TIPO H07RN-F

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V003A.V001A 	TRAFO SICUREZZA IN AVV.10 MT,220/24/42 V, 200 VA

cad  L. 317.548

Euro:163.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V003A.V002A 	TRAFO SICUREZZA IN AVV.15 MT,220/24/42 V, 200 VA

cad  L. 323.357

Euro:166.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V003A.V003A 	TRAFO SICUREZZA IN AVV.20 MT,220/24/42 V, 200 VA

cad  L. 331.102

Euro:170.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V003A.V004A 	TRAFO SICUREZZA IN AVV.30 MT,220/24/42 V, 200 VA

cad  L. 346.592

Euro:178.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V003A.V005A 	TRAFO SICUREZZA IN AVV.10 MT,220/24/42 V,1000 VA

cad  L. 759.017

Euro:391.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V003A.V006A 	TRAFO SICUREZZA IN AVV.15 MT,220/24/42 V,1000 VA

cad  L. 766.762

Euro:395.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V003A.V007A 	TRAFO SICUREZZA IN AVV.20 MT,220/24/42 V,1000 VA

cad  L. 774.508

Euro:400

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V003A.V008A 	TRAFO SICUREZZA IN AVV.30 MT,220/24/42 V,1000 VA

cad  L. 788.061

Euro:406.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V003A.V009A 	TRAFO SICUREZZA IN AVV.40 MT,220/24/42 V,1000 VA

cad  L. 803.552

Euro:414.99

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V004A 	APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DI CORRENTI DI DISPERSIONE RESISTIVE IN CIRCUITI A BASSISSIMA TENSIONE ALIMENTATI CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA

###### 04.C01A.P03A.V004A.V001A.V004A.V001A 	APPARECCHIO DI CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C01A.P03A.V005A 	TRASFORMATORI CON LAMPADA A GABBIA

###### 04.C01A.P03A.V005A.V001A 	TRASFORMATORI CON LAMPADA A GABBIA

###### 04.C01A.P03A.V005A.V001A.V001A 	TRASFORMATORE 50 W ENTRO CONTENITORE STAGNO 220 V / 24 V / 12 V CON AVVOLGITORE ORIENTABILE CON 12 METRI DI CAVO ELETTRICO FLESSIBILE RIAVVOLGIBILE A MOLLA, LAMPADA AD INCANDESCENZA, PORTALAMPADA A GABBIA GABBIA DI TIPO METALLICO

###### 04.C01A.P03A.V005A.V001A.V001A.V001A 	TRASFORMATORE CON LAMPADA A GABBIA

cad  L. 400.807

Euro:206.99

### 04.C01A.P04A 	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE B.T.

###### 04.C01A.P04A.V001A 	INTERRUTTORI B.T. TIPO APERTO

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A 	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI LIMITATORI TENSIONE NOMINALE 660 V; CORRENTI NOMINALI 1250 - 2500 A; P.D.I. (380 V) 130 KA; 3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI; INSTALLAZIONE FISSA/SEZIONABILE; COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA; SGANCIATORI TERMICI REGOLABILI; SGANCIATORI MAGNETICI ISTANTANEI A REGOLAZIONE FISSA; SGANCIATORI MAGNETICI AD AZIONE DIRETTA

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V001A 	INTERR.AUTOMATICI APERTI LIMITATORI 130 KA FISSI SGANCIATORI TERMOMAGNETICI

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V001A.V001A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1250 A- FISSO -3P

cad  L. 6.955.081

Euro:3591.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V001A.V002A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1600 A- FISSO -3P

cad  L. 7.532.090

Euro:3889.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V001A.V003A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2000 A- FISSO -3P

cad  L. 11.021.248

Euro:5691.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V001A.V004A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2500 A- FISSO -3P

cad  L. 11.472.399

Euro:5924.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V001A.V005A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1250 A- FISSO -4P

cad  L. 8.693.852

Euro:4489.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V001A.V006A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1600 A- FISSO -4P

cad  L. 9.414.144

Euro:4861.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V001A.V007A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2000 A- FISSO -4P

cad  L. 13.778.497

Euro:7115.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V001A.V008A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2500 A- FISSO -4P

cad  L. 14.338.079

Euro:7404.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V002A 	INTERRUTTORI AUTOMATICI LIMITATORI SEZIONABILI COMPLETI DI PARTE FISSA; SGANCIATORI TERMOMAGNETICI

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V002A.V001A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1250 A- SEZION.-3P

cad  L. 8.935.886

Euro:4614.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V002A.V002A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1600 A- SEZION.-3P

cad  L. 9.764.609

Euro:5042.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V002A.V003A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2000 A- SEZION.-3P

cad  L. 14.353.569

Euro:7412.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V002A.V004A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2500 A- SEZION.-3P

cad  L. 14.953.813

Euro:7722.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V002A.V005A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1250 A- SEZION.-4P

cad  L. 11.172.277

Euro:5769.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V002A.V006A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1600 A- SEZION.-4P

cad  L. 12.212.054

Euro:6306.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V002A.V007A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2000 A- SEZION.-4P

cad  L. 17.941.477

Euro:9265.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V002A.V008A 	INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2500 A- SEZION.-4P

cad  L. 18.683.069

Euro:9648.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A 	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI LIMITATORI ESECUZIONE FISSA/SEZIONABILE

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V001A 	SOVRAPPREZZO PER RELE' SELETTIVI

cad  L. 813.233

Euro:419.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V002A 	COMANDO ELETTRICO PER ESECUZIONE FISSA

cad  L. 1.016.541

Euro:524.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V003A 	COMANDO ELETTRICO PER ESECUZIONE SEZIONABILE

cad  L. 1.461.883

Euro:754.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V004A 	BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES.FISSA)

cad  L. 176.006

Euro:90.89

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V005A 	BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES. SEZ.)

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V006A 	BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. FISSA)

cad  L. 141.541

Euro:73.09

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V007A 	BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. SEZ.)

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V008A 	DISPOSITIVO SEGN. SCATTO RELE' (ES. FISSA)

cad  L. 103.784

Euro:53.59

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V009A 	DISPOSITIVO SEGN. SCATTO RELE' (ES. SEZ.)

cad  L. 155.869

Euro:80.49

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V010A 	COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. FISSA)

cad  L. 30.980

Euro:15.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V011A 	COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. SEZ.)

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V012A 	INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. FISSA)

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V013A 	INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. SEZ.)

cad  L. 414.361

Euro:213.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V014A 	CONTATTI SEGN.POS.INTERR.(1 NA + 1 NC) (ES.SEZ.)

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V015A 	SARACINESCHE DI PROTEZIONE (ES. SEZ.)

cad  L. 414.361

Euro:213.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V016A 	BLOCCO A CHIAVE (ES. FISSA/SEZ.)

cad  L. 90.230

Euro:46.59

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V017A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1250 A (ES. SEZ.)

cad  L. 710.611

Euro:366.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V018A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1600 A (ES. SEZ.)

cad  L. 861.640

Euro:444.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V019A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2000 A (ES. SEZ.)

cad  L. 1.134.654

Euro:585.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V020A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2500 A (ES. SEZ.)

cad  L. 1.343.771

Euro:693.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V021A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1250 A (ES. SEZ.)

cad  L. 886.811

Euro:457.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V022A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1600 A (ES. SEZ.)

cad  L. 1.076.566

Euro:555.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V023A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2000 A (ES. SEZ.)

cad  L. 1.415.413

Euro:730.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V001A.V003A.V024A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2500 A (ES. SEZ.)

cad  L. 1.678.746

Euro:866.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A 	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI TENSIONE NOMINALE 660 V; CORRENTI NOMINALI 800-6300 A; POTERI DI INTERRUZIONE (380 V) 45-100 KA; 3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI; INSTALLAZIONE FISSA/SEZIONABILE; COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA; SGANCIATORI TERMICI REGOLABILI; SGANCIATORI MAGNETICI ISTANTANEI A REGOLAZIONE FISSA

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A 	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI FISSI SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 45-55 KA

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V001A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 800 A- FISSO -3P

cad  L. 3.642.123

Euro:1880.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V002A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 1000 A- FISSO -3P

cad  L. 3.740.873

Euro:1931.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V003A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 1250 A- FISSO -3P

cad  L. 3.839.623

Euro:1982.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V004A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 1600 A- FISSO -3P

cad  L. 4.193.960

Euro:2165.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V005A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 1250 A- FISSO -3P

cad  L. 5.264.718

Euro:2718.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V006A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 1600 A- FISSO -3P

cad  L. 5.704.251

Euro:2945.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V007A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 2000 A- FISSO -3P

cad  L. 7.317.164

Euro:3778.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V008A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 2500 A- FISSO -3P

cad  L. 8.595.102

Euro:4438.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V009A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 3200 A- FISSO -3P

cad  L. 9.009.464

Euro:4652.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V010A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 800 A- FISSO -4P

cad  L. 4.554.107

Euro:2351.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V011A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 1000 A- FISSO -4P

cad  L. 4.678.028

Euro:2415.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V012A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 1250 A- FISSO -4P

cad  L. 4.801.949

Euro:2479.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V013A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 1600 A- FISSO -4P

cad  L. 5.241.482

Euro:2706.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V014A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 1250 A- FISSO -4P

cad  L. 6.581.381

Euro:3398.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V015A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 1600 A- FISSO -4P

cad  L. 7.131.282

Euro:3682.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V016A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 2000 A- FISSO -4P

cad  L. 9.146.939

Euro:4723.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V017A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 2500 A- FISSO -4P

cad  L. 10.742.425

Euro:5547.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V001A.V018A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 3200 A- FISSO -4P

cad  L. 11.257.473

Euro:5813.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A 	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI SEZIONABILI COMPLETI DI P.F.; SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 45-55 KA

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V001A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 800 A- SEZION. -3P

cad  L. 5.233.737

Euro:2702.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V002A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 1000 A- SEZION. -3P

cad  L. 5.342.168

Euro:2758.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V003A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 1250 A- SEZION. -3P

cad  L. 5.450.600

Euro:2814.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V004A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 1600 A- SEZION. -3P

cad  L. 6.025.672

Euro:3111.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V005A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 1250 A- SEZION. -3P

cad  L. 6.933.782

Euro:3580.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V006A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 1600 A- SEZION. -3P

cad  L. 7.634.712

Euro:3942.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V007A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 2000 A- SEZION. -3P

cad  L. 10.087.966

Euro:5209.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V008A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 2500 A- SEZION. -3P

cad  L. 11.815.119

Euro:6101.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V009A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 3200 A- SEZION. -3P

cad  L. 13.948.889

Euro:7203.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V010A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 800 A- SEZION. -4P

cad  L. 6.542.656

Euro:3378.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V011A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 1000 A- SEZION. -4P

cad  L. 6.676.258

Euro:3447.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V012A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 1250 A- SEZION. -4P

cad  L. 6.813.734

Euro:3518.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V013A 	INTERR. AUTOM. 45 KA- 1600 A- SEZION. -4P

cad  L. 7.532.090

Euro:3889.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V014A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 1250 A- SEZION. -4P

cad  L. 8.666.744

Euro:4475.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V015A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 1600 A- SEZION. -4P

cad  L. 9.541.938

Euro:4927.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V016A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 2000 A- SEZION. -4P

cad  L. 12.608.990

Euro:6511.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V017A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 2500 A- SEZION. -4P

cad  L. 14.781.485

Euro:7633.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V002A.V018A 	INTERR. AUTOM. 55 KA- 3200 A- SEZION. -4P

cad  L. 17.439.983

Euro:9006.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V003A 	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI FISSI SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 75 KA

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V003A.V001A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1250 A - FISSO 3P

cad  L. 6.190.255

Euro:3196.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V003A.V002A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1600 A - FISSO 3P

cad  L. 6.629.788

Euro:3423.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V003A.V003A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2000 A - FISSO 3P

cad  L. 8.213.657

Euro:4241.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V003A.V004A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2500 A - FISSO 3P

cad  L. 9.586.472

Euro:4950.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V003A.V005A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 3200 A - FISSO 3P

cad  L. 10.808.259

Euro:5581.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V003A.V006A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1250 A - FISSO 4P

cad  L. 7.721.844

Euro:3987.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V003A.V007A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1600 A - FISSO 4P

cad  L. 8.271.745

Euro:4271.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V003A.V008A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2000 A - FISSO 4P

cad  L. 10.268.039

Euro:5302.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V003A.V009A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2500 A - FISSO 4P

cad  L. 11.987.447

Euro:6190.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V003A.V010A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 3200 A - FISSO 4P

cad  L. 13.509.355

Euro:6976.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V004A 	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI SEZIONABILI COMPLETI DI P.F.; SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 75 KA

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V004A.V001A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1250 A - SEZION. 3P

cad  L. 9.121.767

Euro:4710.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V004A.V002A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1600 A - SEZION. 3P

cad  L. 8.589.293

Euro:4435.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V004A.V003A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2000 A - SEZION. 3P

cad  L. 11.042.547

Euro:5702.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V004A.V004A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2500 A - SEZION. 3P

cad  L. 12.887.813

Euro:6655.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V004A.V005A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 3200 A - SEZION. 3P

cad  L. 15.854.178

Euro:8187.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V004A.V006A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1250 A - SEZION. 4P

cad  L. 9.863.359

Euro:5093.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V004A.V007A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1600 A - SEZION. 4P

cad  L. 10.732.744

Euro:5542.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V004A.V008A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2000 A - SEZION. 4P

cad  L. 13.799.796

Euro:7126.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V004A.V009A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2500 A - SEZION. 4P

cad  L. 16.111.702

Euro:8320.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V004A.V010A 	INTERR. AUTOM. 75 KA - 3200 A - SEZION. 4P

cad  L. 19.813.850

Euro:10232.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V005A 	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI FISSI SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 100 KA

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V005A.V001A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 2500 A - FISSO 3P

cad  L. 10.442.304

Euro:5392.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V005A.V002A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 3200 A - FISSO 3P

cad  L. 11.751.222

Euro:6068.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V005A.V003A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 4000 A - FISSO 3P

cad  L. 13.714.600

Euro:7082.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V005A.V004A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 5000 A - FISSO 3P

cad  L. 20.884.608

Euro:10785.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V005A.V005A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 2500 A - FISSO 4P

cad  L. 13.048.523

Euro:6738.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V005A.V006A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 3200 A - FISSO 4P

cad  L. 14.696.289

Euro:7589.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V005A.V007A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 4000 A - FISSO 4P

cad  L. 17.139.862

Euro:8851.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V005A.V008A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 5000 A - FISSO 4P

cad  L. 26.102.855

Euro:13480.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V006A 	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI SEZIONABILI COMPLETI DI P.F.; SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 100 KA

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V006A.V001A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 2500 A - SEZION. 3P

cad  L. 15.724.448

Euro:8120.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V006A.V002A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 3200 A - SEZION. 3P

cad  L. 17.182.459

Euro:8873.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V006A.V003A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 4000 A - SEZION. 3P

cad  L. 19.327.847

Euro:9981.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V006A.V004A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 5000 A - SEZION. 3P

cad  L. 29.247.358

Euro:15104.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V006A.V005A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 6300 A - SEZION. 3P

cad  L. 41.583.334

Euro:21475.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V006A.V006A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 2500 A - SEZION. 4P

cad  L. 19.670.566

Euro:10158.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V006A.V007A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 3200 A - SEZION. 4P

cad  L. 21.471.298

Euro:11088.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V006A.V008A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 4000 A - SEZION. 4P

cad  L. 24.145.286

Euro:12469.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V006A.V009A 	INTERR. AUTOM. 100 KA - 5000 A - SEZION. 4P

cad  L. 36.566.458

Euro:18884.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A 	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI ESECUZIONE FISSA/SEZIONABILE.

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V001A 	SOVRAPPREZZO PER RELE' SELETTIVI

cad  L. 813.233

Euro:419.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V002A 	COMANDO ELETTRICO PER ESECUZIONE FISSA

cad  L. 1.016.541

Euro:524.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V003A 	COMANDO ELETTRICO PER ESECUZIONE SEZIONABILE

cad  L. 1.461.883

Euro:754.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V004A 	BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES.FISSA)

cad  L. 176.006

Euro:90.89

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V005A 	BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES. SEZ.)

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V006A 	BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. FISSA)

cad  L. 141.541

Euro:73.09

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V007A 	BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. SEZ.)

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V008A 	DISPOSITIVO SEGN. SCATTO RELE' (ES. FISSA)

cad  L. 103.784

Euro:53.59

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V009A 	DISPOSITIVO SEGN. SCATTO RELE' (ES. SEZ.)

cad  L. 155.869

Euro:80.49

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V010A 	COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. FISSA)

cad  L. 30.980

Euro:15.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V011A 	COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. SEZ.)

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V012A 	INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. FISSA)

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V013A 	INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. SEZ.)

cad  L. 414.361

Euro:213.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V014A 	CONTATTI SEGN.POS.INTERR.(1 NA + 1 NC) (ES.SEZ.)

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V015A 	BLOCCO A CHIAVE (ES. FISSA/SEZ.)

cad  L. 90.230

Euro:46.59

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V016A 	SARACINESCHE PROTEZ.INTER. FINO 2500 A (ES.SEZ.)

cad  L. 416.298

Euro:214.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V017A 	SARACINESCHE PROTEZ.INTER.OLTRE 2500 A (ES.SEZ.)

cad  L. 480.194

Euro:247.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V018A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 800/1250 A (ES. SEZ.)

cad  L. 710.611

Euro:366.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V019A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1600 A (ES. SEZ.)

cad  L. 869.385

Euro:448.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V020A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2000 A (ES. SEZ.)

cad  L. 1.134.654

Euro:585.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V021A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2500 A (ES. SEZ.)

cad  L. 1.343.771

Euro:693.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V022A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 3200/4000 A (ES.SEZ.)

cad  L. 2.400.974

Euro:1239.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V023A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 5000 A (ES. SEZ.)

cad  L. 3.657.614

Euro:1888.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V024A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 6300 A (ES. SEZ.)

cad  L. 4.914.253

Euro:2537.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V025A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 800/1250 A (ES. SEZ.)

cad  L. 886.811

Euro:457.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V026A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1600 A (ES. SEZ.)

cad  L. 1.084.311

Euro:559.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V027A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2000 A (ES. SEZ.)

cad  L. 1.415.413

Euro:730.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V028A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2500 A (ES. SEZ.)

cad  L. 1.678.746

Euro:866.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V029A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 3200/4000 A (ES.SEZ.)

cad  L. 3.005.091

Euro:1551.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V002A.V007A.V030A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 5000 A (ES. SEZ.)

cad  L. 4.571.533

Euro:2360.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A 	INTERRUTTORI APERTI NON AUTOMATICI TENSIONE NOMINALE 660 V; CORRENTI NOMINALI 800 - 6300 A; P.D.C. (KA DI CRESTA) 95 - 220 KA; 3/4 POLI; INSTALLAZIONE FISSA/SEZIONABILE; COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A 	INTERR. APERTI NON AUT. FISSI P.D.C. 95-120 KA.

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V001A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 800 A FISSO 3P

cad  L. 2.391.293

Euro:1234.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V002A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1000 A FISSO 3P

cad  L. 2.490.043

Euro:1285.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V003A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1250 A FISSO 3P

cad  L. 2.588.792

Euro:1336.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V004A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1600 A FISSO 3P

cad  L. 2.691.415

Euro:1389.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V005A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1250 A FISSO 3P

cad  L. 4.013.887

Euro:2072.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V006A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1600 A FISSO 3P

cad  L. 4.201.705

Euro:2169.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V007A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2000 A FISSO 3P

cad  L. 5.814.618

Euro:3002.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V008A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2500 A FISSO 3P

cad  L. 6.844.714

Euro:3534.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V009A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 3200 A FISSO 3P

cad  L. 7.007.361

Euro:3618.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V010A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 800 A FISSO 4P

cad  L. 3.301.340

Euro:1704.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V011A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1000 A FISSO 4P

cad  L. 3.425.261

Euro:1768.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V012A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1250 A FISSO 4P

cad  L. 3.551.119

Euro:1833.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V013A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1600 A FISSO 4P

cad  L. 3.738.937

Euro:1930.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V014A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1250 A FISSO 4P

cad  L. 5.330.551

Euro:2752.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V015A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1600 A FISSO 4P

cad  L. 5.630.673

Euro:2907.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V016A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2000 A FISSO 4P

cad  L. 7.644.393

Euro:3947.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V017A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2500 A FISSO 4P

cad  L. 8.992.037

Euro:4643.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V001A.V018A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 3200 A FISSO 4P

cad  L. 9.257.306

Euro:4780.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A 	INTERR. APERTI NON AUT.SEZION. P.D.C. 95-120 KA COMPLETI DI PARTE FISSA

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V001A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 800 A SEZION. 3P

cad  L. 3.982.907

Euro:2056.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V002A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1000 A SEZION. 3P

cad  L. 4.091.338

Euro:2112.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V003A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1250 A SEZION. 3P

cad  L. 4.199.769

Euro:2168.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V004A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1600 A SEZION. 3P

cad  L. 4.523.126

Euro:2335.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V005A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1250 A SEZION. 3P

cad  L. 5.681.016

Euro:2933.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V006A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1600 A SEZION. 3P

cad  L. 6.132.167

Euro:3166.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V007A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2000 A SEZION. 3P

cad  L. 8.587.357

Euro:4434.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V008A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2500 A SEZION. 3P

cad  L. 10.066.667

Euro:5198.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V009A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 3200 A SEZION. 3P

cad  L. 11.944.849

Euro:6168.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V010A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 800 A SEZION. 4P

cad  L. 5.291.825

Euro:2732.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V011A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1000 A SEZION. 4P

cad  L. 5.425.428

Euro:2801.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V012A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1250 A SEZION. 4P

cad  L. 5.566.776

Euro:2874.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V013A 	INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1600 A SEZION. 4P

cad  L. 6.029.544

Euro:3113.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V014A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1250 A SEZION. 4P

cad  L. 7.413.977

Euro:3828.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V015A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1600 A SEZION. 4P

cad  L. 8.039.393

Euro:4151.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V016A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2000 A SEZION. 4P

cad  L. 11.108.380

Euro:5736.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V017A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2500 A SEZION. 4P

cad  L. 13.015.606

Euro:6721.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V002A.V018A 	INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 3200 A SEZION. 4P

cad  L. 15.424.326

Euro:7965.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A 	INTERR. APERTI NON AUT. FISSI P.D.C. 165-220 KA

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V001A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1250 A FISSO 3P

cad  L. 4.939.424

Euro:2550.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V002A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1600 A FISSO 3P

cad  L. 5.129.179

Euro:2648.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V003A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2000 A FISSO 3P

cad  L. 6.713.048

Euro:3466.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V004A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2500 A FISSO 3P

cad  L. 7.836.084

Euro:4046.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V005A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 3200 A FISSO 3P

cad  L. 8.810.028

Euro:4549.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V006A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 2500 A FISSO 3P

cad  L. 8.689.979

Euro:4487.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V007A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 3200 A FISSO 3P

cad  L. 9.749.119

Euro:5034.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V008A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 4000 A FISSO 3P

cad  L. 11.462.718

Euro:5919.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V009A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 5000 A FISSO 3P

cad  L. 18.441.035

Euro:9523.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V010A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1250 A FISSO 4P

cad  L. 6.471.014

Euro:3341.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V011A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1600 A FISSO 4P

cad  L. 6.771.136

Euro:3496.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V012A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2000 A FISSO 4P

cad  L. 8.767.430

Euro:4527.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V013A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2500 A FISSO 4P

cad  L. 10.233.186

Euro:5284.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V014A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 3200 A FISSO 4P

cad  L. 11.514.997

Euro:5946.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V015A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 2500 A FISSO 4P

cad  L. 11.300.071

Euro:5835.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V016A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 3200 A FISSO 4P

cad  L. 12.684.504

Euro:6550.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V017A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 4000 A FISSO 4P

cad  L. 14.895.725

Euro:7692.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V003A.V018A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 5000 A FISSO 4P

cad  L. 23.659.283

Euro:12218.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A 	INTERR. APERTI NON AUT.SEZION. P.D.C. 165-220 KA

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V001A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1250 A SEZION. 3P

cad  L. 6.637.533

Euro:3427.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V002A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1600 A SEZION. 3P

cad  L. 7.088.684

Euro:3660.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V003A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2000 A SEZION. 3P

cad  L. 9.541.938

Euro:4927.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V004A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2500 A SEZION. 3P

cad  L. 11.129.679

Euro:5747.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V005A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 3200 A SEZION. 3P

cad  L. 13.852.075

Euro:7153.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V006A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 2500 A SEZION. 3P

cad  L. 13.981.805

Euro:7220.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V007A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 3200 A SEZION. 3P

cad  L. 15.166.802

Euro:7832.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V008A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 4000 A SEZION. 3P

cad  L. 17.068.220

Euro:8814.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V009A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 5000 A SEZION. 3P

cad  L. 26.803.785

Euro:13842.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V010A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 6300 A SEZION. 3P

cad  L. 38.638.267

Euro:19954.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V011A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1250 A SEZION. 4P

cad  L. 8.610.592

Euro:4446.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V012A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1600 A SEZION. 4P

cad  L. 9.236.007

Euro:4769.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V013A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2000 A SEZION. 4P

cad  L. 12.299.187

Euro:6351.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V014A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2500 A SEZION. 4P

cad  L. 14.353.569

Euro:7412.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V015A 	INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 3200 A SEZION. 4P

cad  L. 17.811.747

Euro:9198.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V016A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 2500 A SEZION. 4P

cad  L. 17.912.433

Euro:9250.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V017A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 3200 A SEZION. 4P

cad  L. 19.455.640

Euro:10047.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V018A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 4000 A SEZION. 4P

cad  L. 21.899.213

Euro:11309.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V004A.V019A 	INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 5000 A SEZION. 4P

cad  L. 34.122.886

Euro:17622.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A 	ACCESSORI PER INTERRUTTORI NON AUTOMATICI APERTI ESECUZIONE FISSA/SEZIONABILE.

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V001A 	SOVRAPPREZZO PER RELE' SELETTIVI

cad  L. 813.233

Euro:419.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V002A 	COMANDO ELETTRICO PER ESECUZIONE FISSA

cad  L. 1.016.541

Euro:524.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V003A 	COMANDO ELETTRICO PER ESECUZIONE SEZIONABILE

cad  L. 1.461.883

Euro:754.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V004A 	BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES.FISSA)

cad  L. 176.006

Euro:90.89

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V005A 	BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES. SEZ.)

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V006A 	BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. FISSA)

cad  L. 141.541

Euro:73.09

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V007A 	BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. SEZ.)

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V008A 	COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. FISSA)

cad  L. 30.980

Euro:15.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V009A 	COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. SEZ.)

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V010A 	INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. FISSA)

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V011A 	INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. SEZ.)

cad  L. 414.361

Euro:213.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V012A 	CONTATTI SEGN.POS.INTERR.(1 NA + 1 NC) (ES.SEZ.)

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V013A 	BLOCCO A CHIAVE (ES. FISSA/SEZ.)

cad  L. 90.230

Euro:46.59

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V014A 	SARACINESCHE DI PROTEZ.PER INT.<2500 A (ES.SEZ.)

cad  L. 416.298

Euro:214.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V015A 	SARACINESCHE DI PROTEZ.PER INT.>2500 A (ES.SEZ.)

cad  L. 480.194

Euro:247.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V016A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 800/1250 A (ES. SEZ.)

cad  L. 710.611

Euro:366.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V017A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1600 A (ES. SEZ.)

cad  L. 869.385

Euro:448.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V018A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2000 A (ES. SEZ.)

cad  L. 1.134.654

Euro:585.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V019A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2500 A (ES. SEZ.)

cad  L. 1.343.771

Euro:693.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V020A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 3200/4000 A (ES.SEZ.)

cad  L. 2.400.974

Euro:1239.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V021A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 5000 A (ES. SEZ.)

cad  L. 3.657.614

Euro:1888.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V022A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 6300 A (ES. SEZ.)

cad  L. 4.914.253

Euro:2537.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V023A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 800/1250 A (ES. SEZ.)

cad  L. 886.811

Euro:457.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V024A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1600 A (ES. SEZ.)

cad  L. 1.084.311

Euro:559.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V025A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2000 A (ES. SEZ.)

cad  L. 1.415.413

Euro:730.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V026A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2500 A (ES. SEZ.)

cad  L. 1.678.746

Euro:866.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V027A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 3200/4000 A (ES.SEZ.)

cad  L. 3.005.091

Euro:1551.99

###### 04.C01A.P04A.V001A.V003A.V005A.V028A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 5000 A (ES. SEZ.)

cad  L. 4.571.533

Euro:2360.99

###### 04.C01A.P04A.V002A 	INTERRUTTORI B.T. SCATOLATI

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A 	INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI SERIE N TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTI NOMINALI 100-1250 A P.D.I. (380 V) 12-50 KA 3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI INSTALLAZIONE FISSA/ESTRAIBILE/SEZIONABILE; COMANDO MANUALE; SGANCIATORI TERMOMAGNETICI

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A 	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI FISSI SERIE N ATTACCHI ANTERIORI

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V001A 	INTERR.AUT.SCATOL. 12 KA 100 A FISSO 3P

cad  L. 176.006

Euro:90.89

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V002A 	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 125 A FISSO 3P

cad  L. 491.812

Euro:253.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V003A 	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 160 A FISSO 3P

cad  L. 534.410

Euro:275.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V004A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 250 A FISSO 3P

cad  L. 778.380

Euro:401.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V005A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 400 A FISSO 3P

cad  L. 1.341.835

Euro:692.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V006A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 630 A FISSO 3P

cad  L. 2.054.382

Euro:1060.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V007A 	INTERR.AUT.SCATOL. 40 KA 800 A FISSO 3P

cad  L. 2.637.199

Euro:1361.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V008A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1000 A FISSO 3P

cad  L. 2.910.213

Euro:1502.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V009A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1250 A FISSO 3P

cad  L. 3.185.164

Euro:1644.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V010A 	INTERR.AUT.SCATOL. 12 KA 100 A FISSO 4P

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V011A 	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 125 A FISSO 4P

cad  L. 627.351

Euro:323.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V012A 	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 160 A FISSO 4P

cad  L. 677.694

Euro:349.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V013A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 250 A FISSO 4P

cad  L. 989.433

Euro:510.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V014A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 400 A FISSO 4P

cad  L. 1.707.790

Euro:881.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V015A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 630 A FISSO 4P

cad  L. 2.612.028

Euro:1348.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V016A 	INTERR.AUT.SCATOL. 40 KA 800 A FISSO 4P

cad  L. 3.353.619

Euro:1731.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V017A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1000 A FISSO 4P

cad  L. 3.704.084

Euro:1912.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V001A.V018A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1250 A FISSO 4P

cad  L. 4.052.613

Euro:2092.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V002A 	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI ESTRAIBILI SERIE N CON ATTACCHI AD INNESTO POSTERIORI COMPLETI DI PARTE FISSA

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V002A.V001A 	INTERR.AUT.SCATOL. 12 KA 100 A ESTR. 3P

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V002A.V002A 	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 125 A ESTR. 3P

cad  L. 642.841

Euro:331.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V002A.V003A 	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 160 A ESTR. 3P

cad  L. 683.503

Euro:352.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V002A.V004A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 250 A ESTR. 3P

cad  L. 979.752

Euro:505.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V002A.V005A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 400 A ESTR. 3P

cad  L. 1.727.152

Euro:891.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V002A.V006A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 630 A ESTR. 3P

cad  L. 2.484.234

Euro:1282.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V002A.V007A 	INTERR.AUT.SCATOL. 12 KA 100 A ESTR. 4P

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V002A.V008A 	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 125 A ESTR. 4P

cad  L. 826.787

Euro:426.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V002A.V009A 	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 160 A ESTR. 4P

cad  L. 879.066

Euro:453.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V002A.V010A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 250 A ESTR. 4P

cad  L. 1.256.639

Euro:648.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V002A.V011A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 400 A ESTR. 4P

cad  L. 2.220.901

Euro:1146.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V002A.V012A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 630 A ESTR. 4P

cad  L. 2.821.145

Euro:1456.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V003A 	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI SEZIONABILI SERIE N SU CARRELLO CON ATTACCHI POSTERIORI COMPLETI DI P.F.

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V003A.V001A 	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 160 A SEZ. 3P

cad  L. 921.664

Euro:475.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V003A.V002A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 250 A SEZ. 3P

cad  L. 1.215.977

Euro:627.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V003A.V003A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 400 A SEZ. 3P

cad  L. 1.965.314

Euro:1014.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V003A.V004A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 630 A SEZ. 3P

cad  L. 2.722.395

Euro:1405.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V003A.V005A 	INTERR.AUT.SCATOL. 40 KA 800 A SEZ. 3P

cad  L. 3.429.134

Euro:1770.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V003A.V006A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1000 A SEZ. 3P

cad  L. 3.781.535

Euro:1952.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V003A.V007A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1250 A SEZ. 3P

cad  L. 4.058.421

Euro:2095.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V003A.V008A 	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 160 A SEZ. 4P

cad  L. 1.115.291

Euro:575.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V003A.V009A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 250 A SEZ. 4P

cad  L. 1.494.800

Euro:771.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V003A.V010A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 400 A SEZ. 4P

cad  L. 2.459.062

Euro:1269.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V003A.V011A 	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 630 A SEZ. 4P

cad  L. 3.425.261

Euro:1768.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V003A.V012A 	INTERR.AUT.SCATOL. 40 KA 800 A SEZ. 4P

cad  L. 4.662.538

Euro:2407.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V003A.V013A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1000 A SEZ. 4P

cad  L. 4.786.459

Euro:2471.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V003A.V014A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1250 A SEZ. 4P

cad  L. 5.136.924

Euro:2652.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A 	ACCESSORI PER INTERR. AUTOM. SCATOLATI SERIE N

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V001A 	COPPIA CONTATTI AUX (1NA+1NC)

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V002A 	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 100-250 A

cad  L. 114.820

Euro:59.29

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V003A 	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 400-1250 A

cad  L. 132.053

Euro:68.19

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V004A 	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 100-250 A

cad  L. 91.391

Euro:47.19

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V005A 	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 400-1250 A

cad  L. 112.690

Euro:58.19

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V006A 	SEGN. SCATTO RELE'

cad  L. 75.514

Euro:38.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V007A 	BLOCCO A CHIAVE

cad  L. 54.409

Euro:28.09

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V008A 	SPINA-PRESA CIRCUITI AUX. (ES. ESTR./SEZ.)

cad  L. 33.497

Euro:17.29

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V009A 	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 125-160 A

cad  L. 551.836

Euro:284.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V010A 	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 250 A

cad  L. 731.910

Euro:377.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V011A 	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 400-1250 A

cad  L. 1.055.267

Euro:544.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V012A 	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 100-250 A

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V013A 	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 400-630 A

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V014A 	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 800-1250 A

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V015A 	INTERBLOCCO TRA 2 INTERR. (ES. FISSA)

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V016A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 100 A (ES. ESTR.)

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V017A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. ESTR.)

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V018A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. ESTR.)

cad  L. 158.774

Euro:81.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V019A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. ESTR.)

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V020A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. ESTR.)

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V021A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 100 A (ES. ESTR.)

cad  L. 158.774

Euro:81.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V022A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. ESTR.)

cad  L. 158.774

Euro:81.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V023A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. ESTR.)

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V024A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. ESTR.)

cad  L. 402.744

Euro:207.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V025A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. ESTR.)

cad  L. 449.214

Euro:231.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V026A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. SEZ.)

cad  L. 305.930

Euro:157.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V027A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. SEZ.)

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V028A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. SEZ.)

cad  L. 487.940

Euro:251.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V029A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. SEZ.)

cad  L. 522.792

Euro:269.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V030A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 800 A (ES. SEZ.)

cad  L. 596.371

Euro:307.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V031A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1000-1250 A(ES.SEZ.)

cad  L. 660.268

Euro:340.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V032A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. SEZ.)

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V033A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. SEZ.)

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V034A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. SEZ.)

cad  L. 586.689

Euro:302.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V035A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. SEZ.)

cad  L. 635.096

Euro:327.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V036A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 800 A (ES. SEZ.)

cad  L. 735.782

Euro:379.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V001A.V004A.V037A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1000-1250 A(ES.SEZ.)

cad  L. 820.978

Euro:423.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A 	INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI SERIE H TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTI NOMINALI 100-1250 A P.D.I. (380 V) 50-70 KA 3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI INSTALLAZIONE FISSA/ESTRAIBILE/SEZIONABILE; COMANDO MANUALE; SGANCIATORI TERMOMAGNETICI

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A 	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI FISSI SERIE H CON ATTACCHI ANTERIORI

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V001A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A FISSO 3P

cad  L. 782.253

Euro:403.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V002A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A FISSO 3P

cad  L. 815.169

Euro:420.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V003A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A FISSO 3P

cad  L. 848.086

Euro:437.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V004A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A FISSO 3P

cad  L. 1.037.840

Euro:535.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V005A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A FISSO 3P

cad  L. 1.487.055

Euro:767.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V006A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A FISSO 3P

cad  L. 2.207.347

Euro:1139.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V007A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 800 A FISSO 3P

cad  L. 2.846.316

Euro:1469.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V008A 	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1000 A FISSO 3P

cad  L. 3.082.541

Euro:1591.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V009A 	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1250 A FISSO 3P

cad  L. 3.353.619

Euro:1731.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V010A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A FISSO 4P

cad  L. 995.242

Euro:513.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V011A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A FISSO 4P

cad  L. 1.037.840

Euro:535.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V012A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A FISSO 4P

cad  L. 1.078.502

Euro:556.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V013A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A FISSO 4P

cad  L. 1.318.599

Euro:680.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V014A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A FISSO 4P

cad  L. 1.647.765

Euro:850.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V015A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A FISSO 4P

cad  L. 2.809.527

Euro:1450.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V016A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 800 A FISSO 4P

cad  L. 3.622.761

Euro:1870.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V017A 	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1000 A FISSO 4P

cad  L. 3.922.883

Euro:2025.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V001A.V018A 	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1250 A FISSO 4P

cad  L. 4.265.602

Euro:2202.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V002A 	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI ESTRAIBILI SERIE H CON ATTACCHI AD INNESTO POSTERIORI COMPLETI DI PARTE FISSA

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V002A.V001A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A ESTR. 3P

cad  L. 933.282

Euro:481.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V002A.V002A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A ESTR. 3P

cad  L. 964.262

Euro:497.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V002A.V003A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A ESTR. 3P

cad  L. 999.115

Euro:515.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V002A.V004A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A ESTR. 3P

cad  L. 1.239.212

Euro:639.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V002A.V005A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A ESTR. 3P

cad  L. 1.874.309

Euro:967.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V002A.V006A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A ESTR. 3P

cad  L. 2.639.136

Euro:1362.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V002A.V007A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A ESTR. 4P

cad  L. 1.196.614

Euro:617.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V002A.V008A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A ESTR. 4P

cad  L. 1.237.276

Euro:638.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V002A.V009A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A ESTR. 4P

cad  L. 1.279.874

Euro:660.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V002A.V010A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A ESTR. 4P

cad  L. 1.589.677

Euro:820.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V002A.V011A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A ESTR. 4P

cad  L. 2.408.719

Euro:1243.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V002A.V012A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A ESTR. 4P

cad  L. 3.386.536

Euro:1748.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A 	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI SEZIONABILI SERIE H SU CARRELLO CON ATTACCHI POSTERIORI COMPLETI DI P.F.

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V001A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A SEZ. 3P

cad  L. 1.169.507

Euro:603.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V002A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A SEZ. 3P

cad  L. 1.202.423

Euro:620.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V003A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A SEZ. 3P

cad  L. 1.235.340

Euro:637.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V004A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A SEZ. 3P

cad  L. 1.475.437

Euro:761.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V005A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A SEZ. 3P

cad  L. 2.112.470

Euro:1090.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V006A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A SEZ. 3P

cad  L. 2.877.297

Euro:1485.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V007A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 800 A SEZ. 3P

cad  L. 3.636.315

Euro:1877.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V008A 	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1000 A SEZ. 3P

cad  L. 3.955.799

Euro:2042.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V009A 	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1250 A SEZ. 3P

cad  L. 4.224.941

Euro:2181.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V010A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A SEZ. 4P

cad  L. 1.432.839

Euro:739.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V011A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A SEZ. 4P

cad  L. 1.475.437

Euro:761.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V012A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A SEZ. 4P

cad  L. 1.516.099

Euro:782.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V013A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A SEZ. 4P

cad  L. 1.825.902

Euro:942.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V014A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A SEZ. 4P

cad  L. 2.644.944

Euro:1365.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V015A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A SEZ. 4P

cad  L. 3.622.761

Euro:1870.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V016A 	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 800 A SEZ. 4P

cad  L. 4.598.641

Euro:2374.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V017A 	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1000 A SEZ. 4P

cad  L. 5.009.130

Euro:2586.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V003A.V018A 	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1250 A SEZ. 4P

cad  L. 5.351.850

Euro:2763.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A 	ACCESSORI PER INTERR. AUTOM. SCATOLATI SERIE H

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V001A 	COPPIA CONTATTI AUX (1NA+1NC)

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V002A 	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 100-250 A

cad  L. 114.820

Euro:59.29

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V003A 	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 400-1250 A

cad  L. 132.053

Euro:68.19

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V004A 	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 100-250 A

cad  L. 91.391

Euro:47.19

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V005A 	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 400-1250 A

cad  L. 112.690

Euro:58.19

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V006A 	SEGN. SCATTO RELE'

cad  L. 75.514

Euro:38.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V007A 	BLOCCO A CHIAVE

cad  L. 54.409

Euro:28.09

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V008A 	SPINA-PRESA CIRCUITI AUX. (ES. ESTR./SEZ.)

cad  L. 33.497

Euro:17.29

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V009A 	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 125-160 A

cad  L. 551.836

Euro:284.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V010A 	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 250 A

cad  L. 731.910

Euro:377.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V011A 	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 400-1250 A

cad  L. 1.055.267

Euro:544.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V012A 	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 100-250 A

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V013A 	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 400-630 A

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V014A 	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 800-1250 A

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V015A 	INTERBLOCCO TRA 2 INTERR. (ES. FISSA)

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V016A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 100 A (ES. ESTR.)

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V017A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. ESTR.)

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V018A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. ESTR.)

cad  L. 158.774

Euro:81.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V019A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. ESTR.)

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V020A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. ESTR.)

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V021A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 100 A (ES. ESTR.)

cad  L. 158.774

Euro:81.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V022A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. ESTR.)

cad  L. 158.774

Euro:81.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V023A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. ESTR.)

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V024A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. ESTR.)

cad  L. 402.744

Euro:207.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V025A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. ESTR.)

cad  L. 449.214

Euro:231.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V026A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. SEZ.)

cad  L. 305.930

Euro:157.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V027A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. SEZ.)

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V028A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. SEZ.)

cad  L. 487.940

Euro:251.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V029A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. SEZ.)

cad  L. 522.792

Euro:269.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V030A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 800 A (ES. SEZ.)

cad  L. 596.371

Euro:307.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V031A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1000-1250 A(ES.SEZ.)

cad  L. 660.268

Euro:340.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V032A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. SEZ.)

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V033A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. SEZ.)

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V034A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. SEZ.)

cad  L. 586.689

Euro:302.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V035A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. SEZ.)

cad  L. 635.096

Euro:327.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V036A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 800 A (ES. SEZ.)

cad  L. 735.782

Euro:379.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V002A.V004A.V037A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1000-1250 A(ES.SEZ.)

cad  L. 820.978

Euro:423.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A 	INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI SERIE L TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTI NOMINALI 32-800 A P.D.I. (380 V) 50-200 KA 3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI INSTALLAZIONE FISSA/ESTRAIBILE/SEZIONABILE; COMANDO MANUALE; SGANCIATORI TERMOMAGNETICI

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A 	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI FISSI SERIE L CON ATTACCHI ANTERIORI

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V001A 	INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 32 A FISSO 3P

cad  L. 402.744

Euro:207.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V002A 	INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 63 A FISSO 3P

cad  L. 503.430

Euro:259.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V003A 	INT.AUTOM.SCATOL. 80 KA 100 A FISSO 3P

cad  L. 1.076.566

Euro:555.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V004A 	INT.AUTOM.SCATOL. 100-150 KA 125 A FISSO 3P

cad  L. 2.431.955

Euro:1255.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V005A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 160 A FISSO 3P

cad  L. 1.289.555

Euro:665.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V006A 	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 200 A FISSO 3P

cad  L. 1.421.222

Euro:733.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V007A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 250 A FISSO 3P

cad  L. 1.674.873

Euro:864.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V008A 	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 320 A FISSO 3P

cad  L. 1.843.329

Euro:951.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V009A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 400 A FISSO 3P

cad  L. 2.286.734

Euro:1180.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V010A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A FISSO 3P

cad  L. 2.511.342

Euro:1296.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V011A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A FISSO 3P

cad  L. 3.311.021

Euro:1709.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V012A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 800 A FISSO 3P

cad  L. 3.837.687

Euro:1981.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V013A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 1000 A FISSO 3P

cad  L. 4.108.764

Euro:2121.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V014A 	INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 32 A FISSO 4P

cad  L. 513.111

Euro:264.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V015A 	INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 63 A FISSO 4P

cad  L. 638.969

Euro:329.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V016A 	INT.AUTOM.SCATOL. 80 KA 100 A FISSO 4P

cad  L. 1.367.006

Euro:705.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V017A 	INT.AUTOM.SCATOL. 100-150 KA 125 A FISSO 4P

cad  L. 1.816.221

Euro:937.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V018A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 160 A FISSO 4P

cad  L. 1.641.956

Euro:847.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V019A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 200 A FISSO 4P

cad  L. 1.818.157

Euro:938.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V020A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 250 A FISSO 4P

cad  L. 2.129.897

Euro:1100

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V021A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 320 A FISSO 4P

cad  L. 2.344.822

Euro:1210.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V022A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 400 A FISSO 4P

cad  L. 2.912.150

Euro:1503.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V023A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A FISSO 4P

cad  L. 3.196.781

Euro:1650.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V024A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A FISSO 4P

cad  L. 4.215.259

Euro:2176.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V025A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 800 A FISSO 4P

cad  L. 4.883.272

Euro:2521.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V001A.V026A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 1000 A FISSO 4P

cad  L. 5.231.801

Euro:2701.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A 	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI ESTRAIBILI SERIE L CON ATTACCHI AD INNESTO POSTERIORI COMPLETI DI P.F.

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V001A 	INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 32 A ESTR. 3P

cad  L. 551.836

Euro:284.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V002A 	INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 63 A ESTR. 3P

cad  L. 650.586

Euro:335.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V003A 	INT.AUTOM.SCATOL. 80 KA 100 A ESTR. 3P

cad  L. 1.227.595

Euro:633.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V004A 	INT.AUTOM.SCATOL. 100 KA 125 A ESTR. 3P

cad  L. 1.349.580

Euro:696.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V005A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 160 A ESTR. 3P

cad  L. 1.444.457

Euro:745.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V006A 	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 200 A ESTR. 3P

cad  L. 1.574.187

Euro:812.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V007A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 250 A ESTR. 3P

cad  L. 1.885.926

Euro:973.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V008A 	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 320 A ESTR. 3P

cad  L. 2.054.382

Euro:1060.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V009A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 400 A ESTR. 3P

cad  L. 2.691.415

Euro:1389.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V010A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A ESTR. 3P

cad  L. 2.962.493

Euro:1529.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V011A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A ESTR. 3P

cad  L. 3.717.638

Euro:1919.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V012A 	INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 32 A ESTR. 4P

cad  L. 712.547

Euro:367.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V013A 	INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 63 A ESTR. 4P

cad  L. 840.341

Euro:433.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V014A 	INT.AUTOM.SCATOL. 80 KA 100 A ESTR. 4P

cad  L. 1.572.251

Euro:811.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V015A 	INT.AUTOM.SCATOL. 100 KA 125 A ESTR. 4P

cad  L. 1.729.089

Euro:892.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V016A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 160 A ESTR. 4P

cad  L. 1.841.392

Euro:950.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V017A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 200 A ESTR. 4P

cad  L. 2.002.103

Euro:1033.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V018A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 250 A ESTR. 4P

cad  L. 2.400.974

Euro:1239.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V019A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 320 A ESTR. 4P

cad  L. 2.633.327

Euro:1359.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V020A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 400 A ESTR. 4P

cad  L. 3.446.560

Euro:1779.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V021A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A ESTR. 4P

cad  L. 3.798.961

Euro:1961.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V022A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A ESTR. 4P

cad  L. 4.753.542

Euro:2454.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V023A 	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 160 A ESTR. 3P+N

cad  L. 1.556.761

Euro:803.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V024A 	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 200 A ESTR. 3P+N

cad  L. 1.686.491

Euro:870.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V002A.V025A 	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 250 A ESTR. 3P+N

cad  L. 2.000.166

Euro:1032.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A 	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI SEZIONABILI SERIE L SU CARRELLO CON ATTACCHI POSTERIORI COMPLETI DI P.F.

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V001A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 160 A SEZ. 3P

cad  L. 1.680.682

Euro:867.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V002A 	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 200 A SEZ. 3P

cad  L. 1.808.476

Euro:933.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V003A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 250 A SEZ. 3P

cad  L. 2.122.151

Euro:1095.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V004A 	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 320 A SEZ. 3P

cad  L. 2.288.671

Euro:1181.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V005A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 400 A SEZ. 3P

cad  L. 2.927.640

Euro:1511.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V006A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A SEZ. 3P

cad  L. 3.198.718

Euro:1651.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V007A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A SEZ. 3P

cad  L. 3.953.863

Euro:2041.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V008A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 800 A SEZ. 3P

cad  L. 4.709.008

Euro:2431.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V009A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 1000 A SEZ. 3P

cad  L. 4.772.905

Euro:2464.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V010A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 160 A SEZ. 4P

cad  L. 2.075.681

Euro:1071.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V011A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 200 A SEZ. 4P

cad  L. 2.251.882

Euro:1162.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V012A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 250 A SEZ. 4P

cad  L. 2.637.199

Euro:1361.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V013A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 320 A SEZ. 4P

cad  L. 2.881.169

Euro:1487.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V014A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 400 A SEZ. 4P

cad  L. 3.684.721

Euro:1902.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V015A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A SEZ. 4P

cad  L. 4.037.122

Euro:2084.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V016A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A SEZ. 4P

cad  L. 4.989.767

Euro:2576.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V017A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 800 A SEZ. 4P

cad  L. 6.050.843

Euro:3124.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V018A 	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 1000 A SEZ. 4P

cad  L. 6.401.308

Euro:3305.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V019A 	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 160 A SEZ. 3P+N

cad  L. 1.792.986

Euro:925.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V020A 	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 200 A SEZ. 3P+N

cad  L. 1.922.716

Euro:992.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V021A 	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 250 A SEZ. 3P+N

cad  L. 2.234.455

Euro:1153.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V003A.V022A 	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 800 A SEZ. 3P+N

cad  L. 4.867.782

Euro:2513.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A 	ACCESSORI PER INTERR. AUTOM. SCATOLATI SERIE L

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V001A 	COPPIA CONTATTI AUX (1NA+1NC)

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V002A 	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 100-250 A

cad  L. 114.820

Euro:59.29

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V003A 	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 400-1250 A

cad  L. 132.053

Euro:68.19

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V004A 	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 100-250 A

cad  L. 91.391

Euro:47.19

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V005A 	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 400-1250 A

cad  L. 112.690

Euro:58.19

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V006A 	SEGN. SCATTO RELE'

cad  L. 75.514

Euro:38.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V007A 	BLOCCO A CHIAVE

cad  L. 54.409

Euro:28.09

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V008A 	SPINA-PRESA CIRCUITI AUX. (ES. ESTR./SEZ.)

cad  L. 33.497

Euro:17.29

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V009A 	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 125-160 A

cad  L. 551.836

Euro:284.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V010A 	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 250 A

cad  L. 731.910

Euro:377.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V011A 	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 400-1250 A

cad  L. 1.055.267

Euro:544.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V012A 	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 100-250 A

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V013A 	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 400-630 A

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V014A 	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 800-1250 A

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V015A 	COPPIA CONTATTI AUX. (1NA+1NC) PER INT. 32-63 A

cad  L. 27.301

Euro:14.09

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V016A 	BOB. DI APERTURA PER INT. 32-63 A

cad  L. 91.391

Euro:47.19

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V017A 	SEGN. SCATTO RELE' PER INT. 32-63 A

cad  L. 50.730

Euro:26.19

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V018A 	SPINA-PRESA CIRC. AUX. PER INT. 32-63 A

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V019A 	COMANDO MAN. ROT. SU INT. 32-63 A

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V020A 	PARTE FISSA PER INT. 3P 32-63 A (ES.ESTR.)

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V021A 	PARTE FISSA PER INT. 3P 100-160 A (ES.ESTR.)

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V022A 	PARTE FISSA PER INT. 3P 200-250 A (ES.ESTR.)

cad  L. 158.774

Euro:81.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V023A 	PARTE FISSA PER INT. 3P 320-400 A (ES.ESTR.)

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V024A 	PARTE FISSA PER INT. 3P 500-630 A (ES.ESTR.)

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V025A 	PARTE FISSA PER INT. 4P 32-63 A (ES.ESTR.)

cad  L. 158.774

Euro:81.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V026A 	PARTE FISSA PER INT. 4P 100-160 A (ES.ESTR.)

cad  L. 158.774

Euro:81.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V027A 	PARTE FISSA PER INT. 4P 200-250 A (ES.ESTR.)

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V028A 	PARTE FISSA PER INT. 4P 320-400 A (ES.ESTR.)

cad  L. 402.744

Euro:207.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V029A 	PARTE FISSA PER INT. 4P 500-630 A (ES.ESTR.)

cad  L. 449.214

Euro:231.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V030A 	PARTE FISSA PER INT. 3P 160 A (ES.SEZ.)

cad  L. 305.930

Euro:157.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V031A 	PARTE FISSA PER INT. 3P 200-250 A (ES.SEZ.)

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V032A 	PARTE FISSA PER INT. 3P 320-400 A (ES.SEZ.)

cad  L. 487.940

Euro:251.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V033A 	PARTE FISSA PER INT. 3P 500-630 A (ES.SEZ.)

cad  L. 522.792

Euro:269.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V034A 	PARTE FISSA PER INT. 3P 800 A (ES.SEZ.)

cad  L. 600.243

Euro:309.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V035A 	PARTE FISSA PER INT. 3P 1000 A (ES.SEZ.)

cad  L. 660.268

Euro:340.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V036A 	PARTE FISSA PER INT. 4P 160 A (ES.SEZ.)

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V037A 	PARTE FISSA PER INT. 4P 200-250 A (ES.SEZ.)

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V038A 	PARTE FISSA PER INT. 4P 320-400 A (ES.SEZ.)

cad  L. 586.689

Euro:302.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V039A 	PARTE FISSA PER INT. 4P 500-630 A (ES.SEZ.)

cad  L. 635.096

Euro:327.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V040A 	PARTE FISSA PER INT. 4P 800 A (ES.SEZ.)

cad  L. 735.782

Euro:379.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V041A 	PARTE FISSA PER INT. 4P 1000 A (ES.SEZ.)

cad  L. 820.978

Euro:423.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V042A 	PARTE FISSA PER INT. 3P+N 160 A (ES.ESTR.)

cad  L. 234.288

Euro:120.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V043A 	PARTE FISSA PER INT. 3P+N 200-250 A (ES.ESTR.)

cad  L. 273.014

Euro:140.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V044A 	PARTE FISSA PER INT. 3P+N 160 A (ES.SEZ.)

cad  L. 418.234

Euro:215.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V045A 	PARTE FISSA PER INT. 3P+N 200-250 A (ES.SEZ.)

cad  L. 458.895

Euro:236.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V003A.V004A.V046A 	PARTE FISSA PER INT. 3P+N 800 A (ES.SEZ.)

cad  L. 759.017

Euro:391.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A 	INTERRUTTORI SCATOLATI NON AUTOMATICI TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTI NOMINALI 100-1250 A, 3/4 POLI POTERE DI CHIUSURA DA 3,5 A 30 KA INSTALLAZIONE FISSA/ESTRAIBILE/SEZIONABILE; COMANDO MANUALE;

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A 	INTERR. NON AUTOMATICI SCATOLATI FISSI CON ATTACCHI ANTERIORI POTERRE DI CHIUSURA DA 3,5 A 30 KA

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V001A 	INT.NON AUTOM. 100 A FISSO 3P P.D.C. 3.5 KA

cad  L. 205.244

Euro:105.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V002A 	INT.NON AUTOM. 125 A FISSO 3P P.D.C. 3.5 KA

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V003A 	INT.NON AUTOM. 160 A FISSO 3P P.D.C. 4 KA

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V004A 	INT.NON AUTOM. 250 A FISSO 3P P.D.C. 6.5 KA

cad  L. 505.366

Euro:260.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V005A 	INT.NON AUTOM. 400 A FISSO 3P P.D.C. 9 KA

cad  L. 863.576

Euro:445.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V006A 	INT.NON AUTOM. 630 A FISSO 3P P.D.C. 13 KA

cad  L. 1.359.261

Euro:701.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V007A 	INT.NON AUTOM. 800 A FISSO 3P P.D.C. 20 KA

cad  L. 1.744.579

Euro:900.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V008A 	INT.NON AUTOM. 1250 A FISSO 3P P.D.C. 30 KA

cad  L. 2.087.299

Euro:1077.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V009A 	INT.NON AUTOM. 100 A FISSO 4P P.D.C. 3.5 KA

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V010A 	INT.NON AUTOM. 125 A FISSO 4P P.D.C. 3.5 KA

cad  L. 402.744

Euro:207.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V011A 	INT.NON AUTOM. 160 A FISSO 4P P.D.C. 4 KA

cad  L. 455.023

Euro:234.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V012A 	INT.NON AUTOM. 250 A FISSO 4P P.D.C. 6.5 KA

cad  L. 642.841

Euro:331.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V013A 	INT.NON AUTOM. 400 A FISSO 4P P.D.C. 9 KA

cad  L. 1.101.737

Euro:568.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V014A 	INT.NON AUTOM. 630 A FISSO 4P P.D.C. 13 KA

cad  L. 1.729.089

Euro:892.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V015A 	INT.NON AUTOM. 800 A FISSO 4P P.D.C. 20 KA

cad  L. 2.218.965

Euro:1145.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V001A.V016A 	INT.NON AUTOM. 1250 A FISSO 4P P.D.C. 30 KA

cad  L. 2.658.498

Euro:1372.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V002A 	INTERR. NON AUTOMATICI SCATOLATI ESTRAIBILI CON ATTACCHI AD INNESTO POSTERIORI COMPLETI DI P.F. POTERE DI CHIUSURA DA 3,5 A 13 KA

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V002A.V001A 	INT.NON AUTOM. 100 A ESTR. 3P P.D.C. 3.5 KA

cad  L. 356.273

Euro:183.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V002A.V002A 	INT.NON AUTOM. 125 A ESTR. 3P P.D.C. 3.5 KA

cad  L. 466.641

Euro:240.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V002A.V003A 	INT.NON AUTOM. 160 A ESTR. 3P P.D.C. 4 KA

cad  L. 606.052

Euro:312.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V002A.V004A 	INT.NON AUTOM. 250 A ESTR. 3P P.D.C. 6.5 KA

cad  L. 706.738

Euro:364.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V002A.V005A 	INT.NON AUTOM. 400 A ESTR. 3P P.D.C. 9 KA

cad  L. 1.250.830

Euro:645.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V002A.V006A 	INT.NON AUTOM. 630 A ESTR. 3P P.D.C. 13 KA

cad  L. 1.792.986

Euro:925.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V002A.V007A 	INT.NON AUTOM. 100 A ESTR. 4P P.D.C. 3.5 KA

cad  L. 460.832

Euro:237.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V002A.V008A 	INT.NON AUTOM. 125 A ESTR. 4P P.D.C. 3.5 KA

cad  L. 602.179

Euro:310.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V002A.V009A 	INT.NON AUTOM. 160 A ESTR. 4P P.D.C. 4 KA

cad  L. 656.395

Euro:338.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V002A.V010A 	INT.NON AUTOM. 250 A ESTR. 4P P.D.C. 6.5 KA

cad  L. 913.919

Euro:471.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V002A.V011A 	INT.NON AUTOM. 400 A ESTR. 4P P.D.C. 9 KA

cad  L. 1.616.785

Euro:834.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V002A.V012A 	INT.NON AUTOM. 630 A ESTR. 4P P.D.C. 13 KA

cad  L. 2.306.097

Euro:1190.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V003A 	INTERR. NON AUTOMATICI SCATOLATI SEZIONABILI SU CARRELLO CON ATTACCHI POSTERIORI COMPLETI DI P.F. POTERE DI CHIUSURA DA 3,5 A 30 KA

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V003A.V001A 	INT.NON AUTOM. 100 A SEZ. 3P P.D.C. 3.5 KA

cad  L. 807.424

Euro:416.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V003A.V002A 	INT.NON AUTOM. 250 A SEZ. 3P P.D.C. 6.5 KA

cad  L. 944.899

Euro:487.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V003A.V003A 	INT.NON AUTOM. 400 A SEZ. 3P P.D.C. 9 KA

cad  L. 1.487.055

Euro:767.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V003A.V004A 	INT.NON AUTOM. 630 A SEZ. 3P P.D.C. 13 KA

cad  L. 2.027.274

Euro:1046.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V003A.V005A 	INT.NON AUTOM. 800 A SEZ. 3P P.D.C. 20 KA

cad  L. 2.534.577

Euro:1308.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V003A.V006A 	INT.NON AUTOM. 1250 A SEZ. 3P P.D.C. 30 KA

cad  L. 2.962.493

Euro:1529.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V003A.V007A 	INT.NON AUTOM. 100 A SEZ. 4P P.D.C. 3.5 KA

cad  L. 826.787

Euro:426.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V003A.V008A 	INT.NON AUTOM. 250 A SEZ. 4P P.D.C. 6.5 KA

cad  L. 1.150.144

Euro:593.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V003A.V009A 	INT.NON AUTOM. 400 A SEZ. 4P P.D.C. 9 KA

cad  L. 1.853.010

Euro:956.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V003A.V010A 	INT.NON AUTOM. 630 A SEZ. 4P P.D.C. 13 KA

cad  L. 2.542.322

Euro:1312.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V003A.V011A 	INT.NON AUTOM. 800 A SEZ. 4P P.D.C. 20 KA

cad  L. 3.196.781

Euro:1650.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V003A.V012A 	INT.NON AUTOM. 1250 A SEZ. 4P P.D.C. 30 KA

cad  L. 3.742.809

Euro:1932.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A 	ACCESSORI PER INTERR. NON AUTOMATICI SCATOLATI

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V001A 	COPPIA CONTATTI AUX (1NA+1NC)

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V002A 	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 100-250 A

cad  L. 114.820

Euro:59.29

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V003A 	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 400-1250 A

cad  L. 132.053

Euro:68.19

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V004A 	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 100-250 A

cad  L. 91.391

Euro:47.19

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V005A 	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 400-1250 A

cad  L. 112.690

Euro:58.19

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V006A 	BLOCCO A CHIAVE

cad  L. 54.409

Euro:28.09

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V007A 	SPINA-PRESA CIRCUITI AUX. (ES. ESTR./SEZ.)

cad  L. 33.497

Euro:17.29

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V008A 	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 125-160 A

cad  L. 551.836

Euro:284.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V009A 	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 250 A

cad  L. 731.910

Euro:377.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V010A 	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 400-1250 A

cad  L. 1.055.267

Euro:544.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V011A 	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 100-250 A

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V012A 	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 400-630 A

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V013A 	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 800-1250 A

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V014A 	INTERBLOCCO TRA 2 INTERR. (ES. FISSA)

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V015A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 100 A (ES. ESTR.)

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V016A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. ESTR.)

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V017A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. ESTR.)

cad  L. 158.774

Euro:81.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V018A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. ESTR.)

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V019A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. ESTR.)

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V020A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 100 A (ES. ESTR.)

cad  L. 158.774

Euro:81.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V021A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. ESTR.)

cad  L. 158.774

Euro:81.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V022A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. ESTR.)

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V023A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. ESTR.)

cad  L. 402.744

Euro:207.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V024A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. ESTR.)

cad  L. 449.214

Euro:231.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V025A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. SEZ.)

cad  L. 305.930

Euro:157.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V026A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. SEZ.)

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V027A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. SEZ.)

cad  L. 487.940

Euro:251.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V028A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. SEZ.)

cad  L. 522.792

Euro:269.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V029A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 800 A (ES. SEZ.)

cad  L. 596.371

Euro:307.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V030A 	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1000-1250 A(ES.SEZ.)

cad  L. 660.268

Euro:340.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V031A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. SEZ.)

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V032A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. SEZ.)

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V033A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. SEZ.)

cad  L. 586.689

Euro:302.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V034A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. SEZ.)

cad  L. 635.096

Euro:327.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V035A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 800 A (ES. SEZ.)

cad  L. 735.782

Euro:379.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V004A.V004A.V036A 	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1000-1250 A(ES.SEZ.)

cad  L. 820.978

Euro:423.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A 	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZ. SCATOLATI TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTI NOMINALI 100-250 A; DIFF. 0.03-25 A POTERI DI INTERRUZIONE (380 V)16-25 KA 3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI INSTALLAZIONE FISSA COMANDO MANUALE SGANCIATORI TERMOMAGNETICI E DIFFERENZIALI A TOROIDE INCORPORATO E A TOROIDE SEPARATO

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V001A 	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI SCATOLATI TRIPOLARI, FISSI. SGANCIATORI DIFFERENZIALI CON TEMPO E CORRENTE REGOLABILI

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V001A.V001A 	INTERR. DIFF. 3P, 0.03/1 A, 12 KA, 100 A,FISSO

cad  L. 728.037

Euro:375.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V001A.V002A 	INTERR. DIFF. 3P, 0.03/0.3 A, 12 KA, 125 A,FISSO

cad  L. 820.978

Euro:423.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V001A.V003A 	INTERR. DIFF. 3P, 5 MA, 16 KA, 160 A,FISSO

cad  L. 1.059.139

Euro:546.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V001A.V004A 	INTERR. DIFF. 3P, 5 MA, 25 KA, 250 A,FISSO

cad  L. 1.260.511

Euro:650.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V001A.V005A 	INTERR. DIFF. 3P, 0.3/1 A, 12 KA, 125 A, FISSO

cad  L. 820.978

Euro:423.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V001A.V006A 	INTERR. DIFF. 3P, 0.3/1 A, 16 KA, 160 A, FISSO

cad  L. 1.059.139

Euro:546.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V001A.V007A 	INTERR. DIFF. 3P, 0.3/1 A, 25 KA, 250 A, FISSO

cad  L. 1.260.511

Euro:650.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V001A.V008A 	INTERR. DIFF. 3P, 1/6 A, 12 KA, 125 A, FISSO

cad  L. 820.978

Euro:423.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V001A.V009A 	INTERR. DIFF. 3P, 1/6 A, 16 KA, 160 A, FISSO

cad  L. 1.059.139

Euro:546.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V001A.V010A 	INTERR. DIFF. 3P, 1/6 A, 25 KA, 250 A, FISSO

cad  L. 1.260.511

Euro:650.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V001A.V011A 	INTERR. DIFF. 3P, 5/25 A, 12 KA, 125 A, FISSO

cad  L. 820.978

Euro:423.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V001A.V012A 	INTERR. DIFF. 3P, 5/25 A, 16 KA, 160 A, FISSO

cad  L. 1.059.139

Euro:546.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V001A.V013A 	INTERR. DIFF. 3P, 5/25 A, 25 KA, 250 A, FISSO

cad  L. 1.260.511

Euro:650.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V002A 	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI SCATOLATI QUADRIPOLARI, FISSI SGANCIATORI DIFFERENZIALI CON TEMPO E CORRENTE REGOLABILI

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V002A.V001A 	INTERR. DIFF. 4P, 0.03/1 A, 12 KA, 100 A,FISSO

cad  L. 815.169

Euro:420.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V002A.V002A 	INTERR. DIFF. 4P, 0.03/0.3 A, 12 KA, 125 A,FISSO

cad  L. 939.090

Euro:484.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V002A.V003A 	INTERR. DIFF. 4P, 30 MA, 16 KA, 160 A,FISSO

cad  L. 1.250.830

Euro:645.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V002A.V004A 	INTERR. DIFF. 4P, 30 MA, 25 KA, 250 A,FISSO

cad  L. 1.510.290

Euro:779.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V002A.V005A 	INTERR. DIFF. 4P, 0.3/1 A, 12 KA, 125 A, FISSO

cad  L. 939.090

Euro:484.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V002A.V006A 	INTERR. DIFF. 4P, 0.3/1 A, 16 KA, 160 A, FISSO

cad  L. 1.250.830

Euro:645.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V002A.V007A 	INTERR. DIFF. 4P, 0.3/1 A, 25 KA, 250 A, FISSO

cad  L. 1.510.290

Euro:779.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V002A.V008A 	INTERR. DIFF. 4P, 1/6 A, 12 KA, 125 A, FISSO

cad  L. 939.090

Euro:484.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V002A.V009A 	INTERR. DIFF. 4P, 1/6 A, 16 KA, 160 A, FISSO

cad  L. 1.250.830

Euro:645.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V002A.V010A 	INTERR. DIFF. 4P, 1/6 A, 25 KA, 250 A, FISSO

cad  L. 1.510.290

Euro:779.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V002A.V011A 	INTERR. DIFF. 4P, 5/25 A, 12 KA, 125 A, FISSO

cad  L. 939.090

Euro:484.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V002A.V012A 	INTERR. DIFF. 4P, 5/25 A, 16 KA, 160 A, FISSO

cad  L. 1.250.830

Euro:645.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V002A.V013A 	INTERR. DIFF. 4P, 5/25 A, 25 KA, 250 A, FISSO

cad  L. 1.510.290

Euro:779.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V003A 	RELE' DIFFERENZIALI CON TOROIDE SEPARATO

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V003A.V001A 	RELE' DIFF.DA QUADRO+TOROIDE PER INT. SINO 250 A

cad  L. 563.454

Euro:290.99

###### 04.C01A.P04A.V002A.V005A.V003A.V002A 	RELE' DIFF.DA QUADRO+TOROIDE PER INT. 250/1250 A

cad  L. 695.120

Euro:358.99

###### 04.C01A.P04A.V003A 	APPARECCHIATURE DI SEZIONAMENTO B.T.

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A 	APPARECCHI DI SEZIONAMENTO

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A 	INTERRUTTORI DI MANOVRA - SEZIONATORI 3-4 POLI TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTE NOMINALE IN= 63/2000 A POTERE DI CHIUSURA DA 10 A 100 KA CON MANOVRA A LEVA FRONTALE O LATERALE DOPPIA INTERRUZIONE

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V001A 	INT. MANOVRA/SEZION. 63 A 3P P.D.C. 10 KA

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V002A 	INT. MANOVRA/SEZION. 100 A 3P P.D.C. 12.5 KA

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V003A 	INT. MANOVRA/SEZION. 160 A 3P P.D.C. 15 KA

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V004A 	INT. MANOVRA/SEZION. 250 A 3P P.D.C. 20 KA

cad  L. 116.950

Euro:60.39

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V005A 	INT. MANOVRA/SEZION. 400 A 3P P.D.C. 30 KA

cad  L. 155.869

Euro:80.49

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V006A 	INT. MANOVRA/SEZION. 630 A 3P P.D.C. 40 KA

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V007A 	INT. MANOVRA/SEZION. 800 A 3P P.D.C. 45 KA

cad  L. 333.038

Euro:171.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V008A 	INT. MANOVRA/SEZION. 1000 A 3P P.D.C. 50 KA

cad  L. 435.660

Euro:224.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V009A 	INT. MANOVRA/SEZION. 1250 A 3P P.D.C. 60 KA

cad  L. 544.091

Euro:280.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V010A 	INT. MANOVRA/SEZION. 1600 A 3P P.D.C. 75 KA

cad  L. 731.910

Euro:377.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V011A 	INT. MANOVRA/SEZION. 2000 A 3P P.D.C. 100 KA

cad  L. 923.600

Euro:476.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V012A 	INT. MANOVRA/SEZION. 63 A 4P P.D.C. 10 KA

cad  L. 84.034

Euro:43.39

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V013A 	INT. MANOVRA/SEZION. 100 A 4P P.D.C. 12.5 KA

cad  L. 87.713

Euro:45.29

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V014A 	INT. MANOVRA/SEZION. 160 A 4P P.D.C. 15 KA

cad  L. 93.909

Euro:48.49

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V015A 	INT. MANOVRA/SEZION. 250 A 4P P.D.C. 20 KA

cad  L. 130.891

Euro:67.59

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V016A 	INT. MANOVRA/SEZION. 400 A 4P P.D.C. 30 KA

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V017A 	INT. MANOVRA/SEZION. 630 A 4P P.D.C. 40 KA

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V018A 	INT. MANOVRA/SEZION. 800 A 4P P.D.C. 45 KA

cad  L. 365.955

Euro:188.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V019A 	INT. MANOVRA/SEZION. 1000 A 4P P.D.C. 50 KA

cad  L. 482.131

Euro:248.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V020A 	INT. MANOVRA/SEZION. 1250 A 4P P.D.C. 60 KA

cad  L. 592.498

Euro:305.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V021A 	INT. MANOVRA/SEZION. 1600 A 4P P.D.C. 75 KA

cad  L. 805.488

Euro:415.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V001A.V022A 	INT. MANOVRA/SEZION. 2000 A 4P P.D.C. 100 KA

cad  L. 1.004.924

Euro:518.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V002A 	INTERRUTTORE/FUSIBILE 3-4 POLI TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTE NOMINALE IN= 32/630 A DOPPIA INTERRUZIONE PORTAFUSIBILI SULLE 3 FASI FUSIBILI ESCLUSI POTERE DI CHIUSURA DIPENDENTE DAI FUSIBILI, MINIMO 70 KA

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V002A.V001A 	INTERR. FUSIBILE IN= 32 A 3P FUS. GR. 00

cad  L. 96.232

Euro:49.69

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V002A.V002A 	INTERR. FUSIBILE IN= 63 A 3P FUS. GR. 00

cad  L. 115.982

Euro:59.89

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V002A.V003A 	INTERR. FUSIBILE IN=100/125 A 3P FUS. GR. 00

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V002A.V004A 	INTERR. FUSIBILE IN= 160 A 3P FUS. GR. 0

cad  L. 142.703

Euro:73.69

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V002A.V005A 	INTERR. FUSIBILE IN= 250 A 3P FUS. GR. 1

cad  L. 271.077

Euro:139.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V002A.V006A 	INTERR. FUSIBILE IN= 400 A 3P FUS. GR. 2

cad  L. 321.420

Euro:165.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V002A.V007A 	INTERR. FUSIBILE IN= 630 A 3P FUS. GR. 3

cad  L. 476.322

Euro:245.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V002A.V008A 	INTERR. FUSIBILE IN= 32 A 4P FUS. GR. 00

cad  L. 103.784

Euro:53.59

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V002A.V009A 	INTERR. FUSIBILE IN= 63 A 4P FUS. GR. 00

cad  L. 138.443

Euro:71.49

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V002A.V010A 	INTERR. FUSIBILE IN=100/125 A 4P FUS. GR. 00

cad  L. 140.573

Euro:72.59

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V002A.V011A 	INTERR. FUSIBILE IN= 160 A 4P FUS. GR. 0

cad  L. 157.418

Euro:81.29

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V002A.V012A 	INTERR. FUSIBILE IN= 250 A 4P FUS. GR. 1

cad  L. 286.567

Euro:147.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V002A.V013A 	INTERR. FUSIBILE IN= 400 A 4P FUS. GR. 2

cad  L. 342.719

Euro:176.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V002A.V014A 	INTERR. FUSIBILE IN= 630 A 4P FUS. GR. 3

cad  L. 536.346

Euro:276.99

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A 	ACCESSORI E AGGIUNTIVI PER INT. DI MAN.-SEZ., INTERRUTTORI/FUSIBILI

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V001A 	BLOCCO CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V002A 	BLOCCO CONTATTI AUX. 2 NA + 2 NC

cad  L. 42.017

Euro:21.69

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V003A 	BLOCCO CONTATTI AUX. 4 NA + 4 NC

cad  L. 69.124

Euro:35.69

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V004A 	BLOCCO A CHIAVE

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V005A 	SCHERMI COPRIMORS.PER INT.DI MAN.CAL. 100/ 400 A

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V006A 	SCHERMI COPRIMORS.PER INT.DI MAN.CAL. 630/1000 A

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V007A 	SCHERMI COPRIMORS.PER INT.DI MAN.CAL. 1250 A

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V008A 	SCHERMI COPRIMORS.PER INT.DI MAN.CAL.1600/2000 A

cad  L. 54.409

Euro:28.09

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V009A 	SCHERMI COPRIMORS.PER INT. FUS. CAL. 110/ 160 A

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V010A 	SCHERMI COPRIMORS.PER INT. FUS. CAL. 250/ 400 A

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V011A 	SCHERMI COPRIMORS.PER INT. FUS. CAL. 630 A

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V012A 	SCHERMI COPRIFUS.PER INT.FUS.3P-4P CAL. 32/125 A

cad  L. 27.301

Euro:14.09

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V013A 	SCHERMI COPRIFUS.PER INT.FUS.3P-4P CAL. 160 A

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V014A 	SCHERMI COPRIFUS.PER INT.FUS.3P-4P CAL.250/400 A

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V015A 	SCHERMI COPRIFUS.PER INT.FUS.3P-4P CAL. 630 A

cad  L. 65.639

Euro:33.89

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V016A 	DISP.SEGN.INTERV.FUSIBILI PER INT. FUS. 63/160 A

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V017A 	DISP.SEGN.INTERV.FUSIBILI PER INT. FUS.250/400 A

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V018A 	DISP.SEGN.INTERV.FUSIBILI PER INT. FUS. 630 A

cad  L. 51.892

Euro:26.79

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V019A 	PROLUNGHE D'ALBERO PER INT.DI MANOVRA 63/ 160 A

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V020A 	PROLUNGHE D'ALBERO PER INT.DI MANOVRA 250/2000 A

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V021A 	PROLUNGHE D'ALBERO PER INT. FUS. 32/ 125 A

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V022A 	PROLUNGHE D'ALBERO PER INT. FUS. 160 A

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P04A.V003A.V001A.V003A.V023A 	PROLUNGHE D'ALBERO PER INT. FUS. 250/ 630 A

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P04A.V004A 	INTERRUTTORI B.T. MODULARI

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A 	INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI AUTOMATICI. TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTI NOMINALI DA 25 A 100 A 1/2/3/4 POLI POTERE DI INTERRUZIONE DA 25 KA IN P2 (380 V) CARATTERISTICA G/L CONFORMI ALLE NORME CEI 17-5

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V001A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI P.D.I. 25 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V001A.V001A 	INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA 25 A

cad  L. 75.514

Euro:38.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V001A.V002A 	INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA 35 A

cad  L. 78.999

Euro:40.79

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V001A.V003A 	INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA 50 A

cad  L. 81.516

Euro:42.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V001A.V004A 	INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA 63 A

cad  L. 84.034

Euro:43.39

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V001A.V005A 	INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA 80 A

cad  L. 86.357

Euro:44.59

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V001A.V006A 	INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA 100 A

cad  L. 90.230

Euro:46.59

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V002A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI BIPOLARI P.D.I. 25 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V002A.V001A 	INT. MOD. AUT. BIP. 25 KA 25 A

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V002A.V002A 	INT. MOD. AUT. BIP. 25 KA 35 A

cad  L. 207.180

Euro:106.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V002A.V003A 	INT. MOD. AUT. BIP. 25 KA 50 A

cad  L. 212.989

Euro:109.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V002A.V004A 	INT. MOD. AUT. BIP. 25 KA 63 A

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V002A.V005A 	INT. MOD. AUT. BIP. 25 KA 80 A

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V002A.V006A 	INT. MOD. AUT. BIP. 25 KA 100 A

cad  L. 232.352

Euro:119.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V003A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI P.D.I. 25 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V003A.V001A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA 25 A

cad  L. 298.185

Euro:153.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V003A.V002A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA 35 A

cad  L. 311.739

Euro:160.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V003A.V003A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA 50 A

cad  L. 319.484

Euro:164.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V003A.V004A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA 63 A

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V003A.V005A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA 80 A

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V003A.V006A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA 100 A

cad  L. 348.528

Euro:179.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V004A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI TETRAPOLARI P.D.I. 25 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V004A.V001A 	INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA 25 A

cad  L. 400.807

Euro:206.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V004A.V002A 	INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA 35 A

cad  L. 410.489

Euro:211.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V004A.V003A 	INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA 50 A

cad  L. 425.979

Euro:219.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V004A.V004A 	INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA 63 A

cad  L. 437.597

Euro:225.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V004A.V005A 	INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA 80 A

cad  L. 453.087

Euro:233.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V001A.V004A.V006A 	INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA 100 A

cad  L. 464.704

Euro:239.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI. TENSIONE NOMINALE 440 V CORRENTI NOMINALI DA 5 A 60 A 1/2/3/4 POLI POTERE DI INTERRUZIONE 10 KA INP2 (380 V) CARATTERISTICHE U/K CONFORMI ALLE NORME CEI 17-5 E 23-3

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V001A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI P.D.I. 10 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V001A.V001A 	INT. MOD. AUT. UNIP. 10 KA 0.5- 4 A CURVA K

cad  L. 22.267

Euro:11.49

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V001A.V002A 	INT. MOD. AUT. UNIP. 10 KA 5- 8 A CURVA U/K

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V001A.V003A 	INT. MOD. AUT. UNIP. 10 KA 10-32 A CURVA U/K

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V001A.V004A 	INT. MOD. AUT. UNIP. 10 KA 38-60 A CURVA U/K

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V002A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI+NEUTRO P.D.I. 10 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V002A.V001A 	INT. MOD. AUT. UNIP+N 10 KA 0.5- 4 A CURVA K

cad  L. 42.017

Euro:21.69

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V002A.V002A 	INT. MOD. AUT. UNIP+N 10 KA 5- 8 A CURVA U/K

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V002A.V003A 	INT. MOD. AUT. UNIP+N 10 KA 10-32 A CURVA U/K

cad  L. 33.497

Euro:17.29

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V002A.V004A 	INT. MOD. AUT. UNIP+N 10 KA 38-60 A CURVA U/K

cad  L. 45.889

Euro:23.69

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V003A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI BIPOLARI P.D.I. 10 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V003A.V001A 	INT. MOD. AUT. BIP. 10 KA 0.5- 4 A CURVA K

cad  L. 51.892

Euro:26.79

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V003A.V002A 	INT. MOD. AUT. BIP. 10 KA 5- 8 A CURVA U/K

cad  L. 45.889

Euro:23.69

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V003A.V003A 	INT. MOD. AUT. BIP. 10 KA 10-32 A CURVA U/K

cad  L. 40.855

Euro:21.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V003A.V004A 	INT. MOD. AUT. BIP. 10 KA 38-60 A CURVA U/K

cad  L. 54.409

Euro:28.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V004A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI P.D.I. 10 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V004A.V001A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA 0.5- 4 A CURVA K

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V004A.V002A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA 5- 8 A CURVA U/K

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V004A.V003A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA 10-32 A CURVA U/K

cad  L. 61.767

Euro:31.89

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V004A.V004A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA 38-60 A CURVA U/K

cad  L. 81.516

Euro:42.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V004A.V005A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA 80 A CURVA K

cad  L. 125.663

Euro:64.89

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V004A.V006A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA 100 A CURVA K

cad  L. 154.514

Euro:79.79

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V005A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI+NEUTRO O TETRAPOLARI P.D.I. 10 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V005A.V001A 	INT. MOD. AUT. TRIP+N 10 KA 0.5- 4 A CURVA K

cad  L. 98.749

Euro:50.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V005A.V002A 	INT. MOD. AUT. TRIP+N 10 KA 5- 8 A CURVA U/K

cad  L. 84.034

Euro:43.39

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V005A.V003A 	INT. MOD. AUT. TRIP+N 10 KA 10-32 A CURVA U/K

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V005A.V004A 	INT. MOD. AUT. TRIP+N 10 KA 38-60 A CURVA U/K

cad  L. 102.428

Euro:52.89

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V005A.V005A 	INT. MOD. AUT. TETR. 10 KA 80 A CURVA K

cad  L. 163.033

Euro:84.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V005A.V006A 	INT. MOD. AUT. TETR. 10 KA 100 A CURVA K

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V006A 	SOVRAPPREZZI PER CURVE D'INTERVENTO G/L

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V006A.V001A 	SOVRAPPREZZO CURVA L

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V006A.V002A 	SOVRAPPREZZO CURVA G

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V007A 	ACCESSORI PER INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI P.D.I. 10 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V007A.V001A 	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V007A.V002A 	BOBINA APERTURA

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V007A.V003A 	CONTATTO SEGNALAZIONE SCATTO RELE' (1 NA O 1 NC)

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V007A.V004A 	INTERBLOCCO MECCANICO CON PORTELLA

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V007A.V005A 	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 1 MOD.

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V007A.V006A 	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 2 MOD.

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V007A.V007A 	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 3 MOD.

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P04A.V004A.V002A.V007A.V008A 	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 4 MOD.

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI. TENSIONE NOMINALE 440 V CORRENTI NOMINALI DA 5 A 60 A 1/2/3/4 POLI POTERE DI INTERRUZIONE 6 KA IN P2 (380 V) CARATTERISTICHE U/K CONFORMI ALLE NORME CEI 17-5 E 23-3

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V001A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI P.D.I. 6 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V001A.V001A 	INT. MOD. AUT. UNIP. 6 KA 3- 4 A CURVA K

cad  L. 17.871

Euro:9.23

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V001A.V002A 	INT. MOD. AUT. UNIP. 6 KA 5- 8 A CURVA U/K

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V001A.V003A 	INT. MOD. AUT. UNIP. 6 KA 10-32 A CURVA U/K

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V001A.V004A 	INT. MOD. AUT. UNIP. 6 KA 38-60 A CURVA U/K

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V002A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI+NEUTRO P.D.I. 6 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V002A.V001A 	INT. MOD. AUT. UNIP+N 6 KA 3- 4 A CURVA K

cad  L. 33.497

Euro:17.29

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V002A.V002A 	INT. MOD. AUT. UNIP+N 6 KA 5- 8 A CURVA U/K

cad  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V002A.V003A 	INT. MOD. AUT. UNIP+N 6 KA 10-32 A CURVA U/K

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V002A.V004A 	INT. MOD. AUT. UNIP+N 6 KA 38-60 A CURVA U/K

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V003A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI BIPOLARI P.D.I. 6 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V003A.V001A 	INT. MOD. AUT. BIP. 6 KA 3- 4 A CURVA K

cad  L. 40.855

Euro:21.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V003A.V002A 	INT. MOD. AUT. BIP. 6 KA 5- 8 A CURVA U/K

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V003A.V003A 	INT. MOD. AUT. BIP. 6 KA 10-32 A CURVA U/K

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V003A.V004A 	INT. MOD. AUT. BIP. 6 KA 38-60 A CURVA U/K

cad  L. 44.534

Euro:22.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V004A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI P.D.I. 6 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V004A.V001A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 6 KA 3- 4 A CURVA K

cad  L. 61.186

Euro:31.59

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V004A.V002A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 6 KA 5- 8 A CURVA U/K

cad  L. 54.409

Euro:28.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V004A.V003A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 6 KA 10-32 A CURVA U/K

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V004A.V004A 	INT. MOD. AUT. TRIP. 6 KA 38-60 A CURVA U/K

cad  L. 65.639

Euro:33.89

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V005A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MEGNETOTERMICI TRIPOLARI+NEUTRO O TETRAPOLARI P.D.I. 6 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V005A.V001A 	INT. MOD. AUT. TRIP+N 6 KA 3- 4 A CURVA K

cad  L. 75.901

Euro:39.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V005A.V002A 	INT. MOD. AUT. TRIP+N 6 KA 5- 8 A CURVA U/K

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V005A.V003A 	INT. MOD. AUT. TRIP+N 6 KA 10-32 A CURVA U/K

cad  L. 59.249

Euro:30.59

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V005A.V004A 	INT. MOD. AUT. TRIP+N 6 KA 38-60 A CURVA U/K

cad  L. 82.678

Euro:42.69

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V006A 	SOVRAPPREZZI PER CURVE D'INTERVENTO G/L

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V006A.V001A 	SOVRAPPREZZO PER CURVA L

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V006A.V002A 	SOVRAPPREZZO PER CURVA G

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V007A 	ACCESSORI PER INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI P.D.I. 6 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V007A.V001A 	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V007A.V002A 	BOBINA APERTURA

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V007A.V003A 	CONTATTO SEGNALAZIONE SCATTO RELE' (1 NA O 1 NC)

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V007A.V004A 	INTERBLOCCO MECCANICO CON PORTELLA

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V007A.V005A 	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 1 MOD.

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V007A.V006A 	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 2 MOD.

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V007A.V007A 	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 3 MOD.

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P04A.V004A.V003A.V007A.V008A 	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 4 MOD.

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI; TENSIONE NOMINALE 440 V CORRENTI NOMINALI DA 5 A 60 A 2/3/4 POLI POTERE DI INTERRUZIONE 10 KA IN P2 (380 V) SENSIBILITA' 0.03-2 A CARATTERISTICA U CONFORMI ALLE NORME CEI 17-5 E 23-18

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V001A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI P.D.I. 10 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V001A.V001A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A BIP. 10 KA SINO 32 A

cad  L. 112.690

Euro:58.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V001A.V002A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A BIP. 10 KA 38- 60 A

cad  L. 155.869

Euro:80.49

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V001A.V003A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.3 A BIP. 10 KA SINO 32 A

cad  L. 97.588

Euro:50.39

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V001A.V004A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.3 A BIP. 10 KA 38- 60 A

cad  L. 134.183

Euro:69.29

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V001A.V005A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.5 A BIP. 10 KA SINO 32 A

cad  L. 97.588

Euro:50.39

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V001A.V006A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.5 A BIP. 10 KA 38- 60 A

cad  L. 134.183

Euro:69.29

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V001A.V007A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 1 A BIP. 10 KA SINO 32 A

cad  L. 102.428

Euro:52.89

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V001A.V008A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 1 A BIP. 10 KA 38- 60 A

cad  L. 141.541

Euro:73.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V001A.V009A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 2 A BIP. 10 KA SINO 32 A

cad  L. 106.107

Euro:54.79

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V001A.V010A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 2 A BIP. 10 KA 38- 60 A

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V002A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TRIPOLARI P.D.I. 10 KA CARATTERISTICHE U/K

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V002A.V001A 	INT.MOD.MAGN.DIFF. 0.03 A 3P 10 KA SINO 32 A, U

cad  L. 164.582

Euro:84.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V002A.V002A 	INT.MOD.MAGN.DIFF. 0.03 A 3P 10 KA 38-60 A, U

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V002A.V003A 	INT.MOD.MAGN.DIFF. 0.5 A 3P 10 KA SINO 32 A, K

cad  L. 132.053

Euro:68.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V002A.V004A 	INT.MOD.MAGN.DIFF. 0.5 A 3P 10 KA 38-60 A, K

cad  L. 188.786

Euro:97.49

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V003A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI. P.D.I. 10 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V003A.V001A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A TET. 10 KA SINO 32 A

cad  L. 187.430

Euro:96.79

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V003A.V002A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A TET. 10 KA 38- 60 A

cad  L. 265.268

Euro:136.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V003A.V003A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.3 A TET. 10 KA SINO 32 A

cad  L. 144.445

Euro:74.59

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V003A.V004A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.3 A TET. 10 KA 38- 60 A

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V003A.V005A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.5 A TET. 10 KA SINO 32 A

cad  L. 144.445

Euro:74.59

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V003A.V006A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.5 A TET. 10 KA 38- 60 A

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V003A.V007A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 1 A TET. 10 KA SINO 32 A

cad  L. 151.609

Euro:78.29

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V003A.V008A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 1 A TET. 10 KA 38- 60 A

cad  L. 212.989

Euro:109.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V003A.V009A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 2 A TET. 10 KA SINO 32 A

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V003A.V010A 	INT. MOD. MAGN. DIFF. 2 A TET. 10 KA 38- 60 A

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V004A 	SOVRAPPREZZI PER CURVE D'INTERVENTO SPECIALI E PER SENSIBILITA' ALLE CORRENTI PULSANTI E CONTINUE

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V004A.V001A 	SOVRAPPREZZO CORR. PULSANTI/CONTINUE

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V004A.V002A 	SOVRAPPREZZO CORR. PULSANTI/CONTINUE CURVA L

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V004A.V003A 	SOVRAPPREZZO CORR. PULSANTI/CONTINUE SELETTIVO

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V005A 	ACCESSORI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI P.D.I. 10 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V005A.V001A 	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V005A.V002A 	BOBINA APERTURA

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V005A.V003A 	CONTATTO SEGNALAZIONE SCATTO RELE' (1 NA O 1 NC)

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P04A.V004A.V004A.V005A.V004A 	INTERBLOCCO MECCANICO CON PORTELLA

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI; TENSIONE NOMINALE 440 V CORRENTI NOMINALI DA 5 A 60 A 2/3/4 POLI POTERE DI INTERRUZIONE DA 6 KA IN P2 (380 V) SENSIBILITA' 0,01 - 0,03 - 0,3 - 0,5 - 1 A CARATTERISTICA U CONFORMI ALLE NORME CEI 17-5 E 23-18

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V001A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI P.D.I. 6 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V001A.V001A 	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.01 A 2P 6 KA 5 - 15 A

cad  L. 121.404

Euro:62.69

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V001A.V002A 	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.03 A 2P 6 KA SINO 32 A

cad  L. 96.232

Euro:49.69

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V001A.V003A 	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.03 A 2P 6 KA 38 - 60 A

cad  L. 133.021

Euro:68.69

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V001A.V004A 	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.3 A 2P 6 KA SINO 32 A

cad  L. 81.516

Euro:42.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V001A.V005A 	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.3 A 2P 6 KA 38 - 60 A

cad  L. 112.690

Euro:58.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V001A.V006A 	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.5 A 2P 6 KA SINO 32 A

cad  L. 81.516

Euro:42.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V001A.V007A 	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.5 A 2P 6 KA 38 - 60 A

cad  L. 112.690

Euro:58.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V002A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TRIPOLARI P.D.I. 6 KA CARATTERISTICHE U/K

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V002A.V001A 	INT.MOD.AUT.DIFF. 0.03 A 3P 6 KA SINO 32 A, U

cad  L. 142.703

Euro:73.69

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V002A.V002A 	INT.MOD.AUT.DIFF. 0.03 A 3P 6 KA 38 - 60 A, U

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V002A.V003A 	INT.MOD.AUT.DIFF. 0.3 A 3P 6 KA SINO 32 A, U

cad  L. 109.399

Euro:56.49

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V002A.V004A 	INT.MOD.AUT.DIFF. 0.3 A 3P 6 KA 38 - 60 A, U

cad  L. 154.514

Euro:79.79

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V002A.V005A 	INT.MOD.AUT.DIFF. 0.5 A 3P 6 KA SINO 32 A, U

cad  L. 109.399

Euro:56.49

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V002A.V006A 	INT.MOD.AUT.DIFF. 0.5 A 3P 6 KA 38 - 60 A, U

cad  L. 154.514

Euro:79.79

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V002A.V007A 	INT.MOD.AUT.DIFF. 1 A 3P 6 KA SINO 32 A, K

cad  L. 114.820

Euro:59.29

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V002A.V008A 	INT.MOD.AUT.DIFF. 1 A 3P 6 KA 38 - 60 A, K

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V003A 	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI P.D.I. 6 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V003A.V001A 	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.03 A 4P 6 KA SINO 32 A

cad  L. 165.938

Euro:85.69

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V003A.V002A 	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.03 A 4P 6 KA 38 - 60 A

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V003A.V003A 	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.3 A 4P 6 KA SINO 32 A

cad  L. 128.761

Euro:66.49

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V003A.V004A 	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.3 A 4P 6 KA 38 - 60 A

cad  L. 180.266

Euro:93.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V003A.V005A 	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.5 A 4P 6 KA SINO 32 A

cad  L. 128.761

Euro:66.49

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V003A.V006A 	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.5 A 4P 6 KA 38 - 60 A

cad  L. 180.266

Euro:93.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V004A 	SOVRAPPREZZI PER SENSIBILITA' ALLE CORRENTI PULSANTI E CONTINUE

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V004A.V001A 	SOVRAPPREZZO CORR. PULSANTE/CONTINUA BIPOLARI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V004A.V002A 	SOVRAPPREZZO CORR. PULSANTE/CONTINUA TETRAPOLARI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V005A 	ACCESSORI PER INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI P.D.I. 6 KA

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V005A.V001A 	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V005A.V002A 	BOBINA APERTURA

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V005A.V003A 	CONTATTO SEGNALAZIONE SCATTO RELE' (1 NA O 1 NC)

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P04A.V004A.V005A.V005A.V004A 	INTERBLOCCO MECCANICO CON PORTELLA

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A 	INTERRUTTORI MODULARI DIFFERENZIALI PURI TENSIONI NOMINALI 240 - 380 V CORRENTI NOMINALI DA 15 A 80 A 2/4 POLI SENSIBILITA' 0,01 - 0,03 - 0,3 - 0,5 A

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V001A 	INTERRUTTORI MODULARI DIFFERENZIALI PURI BIPOLARI PER CORRENTI ALTERNATE

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V001A.V001A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.01 A 2P 16 A

cad  L. 53.634

Euro:27.69

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V001A.V002A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.03 A 2P 25 A

cad  L. 42.210

Euro:21.79

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V001A.V003A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.03 A 2P 40 A

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V001A.V004A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.03 A 2P 63 A

cad  L. 67.188

Euro:34.69

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V001A.V005A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.03 A 2P 80 A

cad  L. 87.519

Euro:45.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V001A.V006A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.3 A 2P 25 A

cad  L. 39.887

Euro:20.59

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V001A.V007A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.3 A 2P 40 A

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V001A.V008A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.3 A 2P 63 A

cad  L. 66.026

Euro:34.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V001A.V009A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.3 A 2P 80 A

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V002A 	INTERRUTTORI MODULARI DIFFERENZIALI PURI TETRAPOLARI PER CORRENTI ALTERNATE

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V002A.V001A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.03 A 4P 25 A

cad  L. 63.896

Euro:32.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V002A.V002A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.03 A 4P 40 A

cad  L. 68.350

Euro:35.29

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V002A.V003A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.03 A 4P 63 A

cad  L. 116.950

Euro:60.39

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V002A.V004A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.3 A 4P 25 A

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V002A.V005A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.3 A 4P 40 A

cad  L. 58.088

Euro:29.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V002A.V006A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.3 A 4P 63 A

cad  L. 71.641

Euro:36.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V002A.V007A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.5 A 4P 25 A

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V002A.V008A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.5 A 4P 40 A

cad  L. 58.088

Euro:29.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V002A.V009A 	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.5 A 4P 63 A

cad  L. 71.641

Euro:36.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V003A 	INTERRUTTORI MODULARI DIFFERENZIALI PURI BIPOLARI PER CORRENTI PULSANTI E CONTINUE

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V003A.V001A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.01 A 2P 16 A

cad  L. 62.541

Euro:32.29

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V003A.V002A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.03 A 2P 25 A

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V003A.V003A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.03 A 2P 40 A

cad  L. 62.541

Euro:32.29

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V003A.V004A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.03 A 2P 63 A

cad  L. 94.489

Euro:48.79

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V003A.V005A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.03 A 2P 80 A

cad  L. 121.404

Euro:62.69

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V003A.V006A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.3 A 2P 25 A

cad  L. 51.311

Euro:26.49

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V003A.V007A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.3 A 2P 40 A

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V003A.V008A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.3 A 2P 63 A

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V003A.V009A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.3 A 2P 80 A

cad  L. 111.529

Euro:57.59

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V004A 	INTERRUTTORI MODULARI DIFFERENZIALI PURI TETRAPOLARI PER CORRENTI PULSANTI E CONTINUE

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V004A.V001A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.03 A 4P 25 A

cad  L. 83.065

Euro:42.89

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V004A.V002A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.03 A 4P 40 A

cad  L. 89.842

Euro:46.39

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V004A.V003A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.03 A 4P 63 A

cad  L. 154.514

Euro:79.79

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V004A.V004A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.3 A 4P 25 A

cad  L. 64.865

Euro:33.49

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V004A.V005A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.3 A 4P 40 A

cad  L. 76.289

Euro:39.39

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V004A.V006A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.3 A 4P 63 A

cad  L. 93.328

Euro:48.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V004A.V007A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.5 A 4P 25 A

cad  L. 64.865

Euro:33.49

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V004A.V008A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.5 A 4P 40 A

cad  L. 76.289

Euro:39.39

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V004A.V009A 	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.5 A 4P 63 A

cad  L. 93.328

Euro:48.19

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V005A 	INTERRUTTORI MODULARI DIFFERENZIALI PURI BIPOLARI PER CORRENTI PULSANTI E CONTINUE SELETTIVI

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V005A.V001A 	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.3 A 2P 40 A

cad  L. 71.641

Euro:36.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V005A.V002A 	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.3 A 2P 63 A

cad  L. 88.681

Euro:45.79

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V005A.V003A 	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.5 A 2P 40 A

cad  L. 71.641

Euro:36.99

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V005A.V004A 	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.5 A 2P 63 A

cad  L. 88.681

Euro:45.79

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V006A 	INTERRUTTORI MODULARI DIFFERENZIALI PURI TETRAPOLARI PER CORRENTI PULSANTI E CONTINUE SELETTIVI

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V006A.V001A 	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.3 A 4P 40 A

cad  L. 89.842

Euro:46.39

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V006A.V002A 	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.3 A 4P 63 A

cad  L. 114.820

Euro:59.29

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V006A.V003A 	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.5 A 4P 40 A

cad  L. 89.842

Euro:46.39

###### 04.C01A.P04A.V004A.V006A.V006A.V004A 	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.5 A 4P 63 A

cad  L. 114.820

Euro:59.29

###### 04.C01A.P04A.V005A 	APPARECCHI B.T. MODULARI PER APPLICAZIONI VARIE

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A 	APPARECCHIATURE MODULARI PER APPLICAZIONI DIVERS

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A 	INTERRUTTORI NON AUTOMATICI MODULARI (SEZIONATORI)

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A.V001A 	INT. NON AUT. MODULARE UNIPOLARE 16 A

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A.V002A 	INT. NON AUT. MODULARE UNIPOLARE 32 A

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A.V003A 	INT. NON AUT. MODULARE UNIPOLARE 63 A

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A.V004A 	INT. NON AUT. MODULARE BIPOLARE SINO 32 A

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A.V005A 	INT. NON AUT. MODULARE BIPOLARE 63 A

cad  L. 24.203

Euro:12.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A.V006A 	INT. NON AUT. MODULARE BIPOLARE 80 A

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A.V007A 	INT. NON AUT. MODULARE BIPOLARE 100 A

cad  L. 27.882

Euro:14.39

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A.V008A 	INT. NON AUT. MODULARE TRIPOLARE SINO 32 A

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A.V009A 	INT. NON AUT. MODULARE TRIPOLARE 63 A

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A.V010A 	INT. NON AUT. MODULARE TRIPOLARE 80 A

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A.V011A 	INT. NON AUT. MODULARE TRIPOLARE 100 A

cad  L. 42.017

Euro:21.69

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A.V012A 	INT. NON AUT. MODULARE TETRAPOLARE SINO 32 A

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A.V013A 	INT. NON AUT. MODULARE TETRAPOLARE 63 A

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A.V014A 	INT. NON AUT. MODULARE TETRAPOLARE 80 A

cad  L. 51.892

Euro:26.79

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V001A.V015A 	INT. NON AUT. MODULARE TETRAPOLARE 100 A

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V002A 	INTERRUTTORI MODULARI CON PORTAFUSIBILI COMPLETI DI FUSIBILI

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V002A.V001A 	INT.+ PORTAF. UNIP. 20 A (CON FUS. 8.5 X 31.5)

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V002A.V002A 	INT.+ PORTAF.UNIP.+N. 20 A (CON FUS. 8.5 X 31.5)

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V002A.V003A 	INT.+ PORTAF. BIP. 20 A (CON FUS. 8.5 X 31.5)

cad  L. 19.149

Euro:9.89

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V002A.V004A 	INT.+ PORTAF. TRIP. 20 A (CON FUS. 8.5 X 31.5)

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V002A.V005A 	INT.+ PORTAF.TRIP.+N. 20 A (CON FUS. 8.5 X 31.5)

cad  L. 34.659

Euro:17.89

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V002A.V006A 	INT.+ PORTAF. UNIP. 20 A (CON FUS. 10.3 X 38)

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V002A.V007A 	INT.+ PORTAF.UNIP.+N. 20 A (CON FUS. 10.3 X 38)

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V002A.V008A 	INT.+ PORTAF. BIP. 20 A (CON FUS. 10.3 X 38)

cad  L. 19.149

Euro:9.89

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V002A.V009A 	INT.+ PORTAF. TRIP. 20 A (CON FUS. 10.3 X 38)

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V002A.V010A 	INT.+ PORTAF.TRIP.+N. 20 A (CON FUS. 10.3 X 38)

cad  L. 38.338

Euro:19.79

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V003A 	SEZIONATORI MODULARI CON PORTAFUSIBILI COMPLETI DI FUSIBILI

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V003A.V001A 	SEZ. PORTAF. UNIP. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38)

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V003A.V002A 	SEZ. PORTAF.UNIP.+N. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38)

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V003A.V003A 	SEZ. PORTAF. BIP. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38)

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V003A.V004A 	SEZ. PORTAF. TRIP. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38)

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V003A.V005A 	SEZ. PORTAF.TRIP.+N. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38)

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V003A.V006A 	SEZ. PORTAF. UNIP. 50 A (CON FUS. 14 X 51)

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V003A.V007A 	SEZ. PORTAF.UNIP.+N. 50 A (CON FUS. 14 X 51)

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V003A.V008A 	SEZ. PORTAF. BIP. 50 A (CON FUS. 14 X 51)

cad  L. 22.267

Euro:11.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V003A.V009A 	SEZ. PORTAF. TRIP. 50 A (CON FUS. 14 X 51)

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V003A.V010A 	SEZ. PORTAF.TRIP.+N. 50 A (CON FUS. 14 X 51)

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V004A 	COMMUTATORI, PULSANTI E LAMPADE SPIA MODULARI

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V004A.V001A 	COMMUTATORE A 2 POSIZIONI (1 CIRCUITO)

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V004A.V002A 	COMMUTATORE A 3 POSIZIONI (1 CIRCUITO)

cad  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V004A.V003A 	COMMUTATORE A 2 POSIZIONI (2 CIRCUITI)

cad  L. 21.686

Euro:11.19

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V004A.V004A 	COMMUTATORE A 3 POSIZIONI (2 CIRCUITI)

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V004A.V005A 	COMMUTATORE BIPOLARE (1-0-2)

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V004A.V006A 	COMMUTATORE VOLTMETRICO (RS-ST-TR-0-RN-SN-TN)

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V004A.V007A 	COMMUTATORE VOLTMETRICO (RS-ST-TR)

cad  L. 33.497

Euro:17.29

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V004A.V008A 	COMMUTATORE AMPEROMETRICO (0-R-S-T)

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V004A.V009A 	PULSANTE NON LUMINOSO (ROSSO-VERDE-INCOLORE)

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V004A.V010A 	PULSANTE LUMINOSO (ROSSO-VERDE-INCOLORE)

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V004A.V011A 	LAMPADA SPIA CON LAMP. (ROSSO-VERDE-GIALLA-INC.)

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V004A.V012A 	LAMPADINE DI RICAMBIO PER PULS. LUM. E LAMP.SPIA

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A 	TRASFORMATORI DI SICUREZZA, SUONERIE E PRESE MODULARI

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A.V001A 	TRASF.SICUR.MON. 10 VA PRIM. 220 V SEC. 4/8/12 V

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A.V002A 	TRASF.SICUR.MON. 10 VA PRIM. 220 V SEC. 12/24 V

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A.V003A 	TRASF.SICUR.MON. 15 VA PRIM. 220 V SEC. 4/8/12 V

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A.V004A 	TRASF.SICUR.MON. 15 VA PRIM. 220 V SEC. 12/24 V

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A.V005A 	TRASF.SICUR.MON. 30 VA PRIM. 220 V SEC. 4/8/12 V

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A.V006A 	TRASF.SICUR.MON. 30 VA PRIM. 220 V SEC. 12/24 V

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A.V007A 	TRASF.SICUR.MON. 40 VA PRIM. 220 V SEC. 12/24 V

cad  L. 51.892

Euro:26.79

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A.V008A 	TRASF.SICUR.MON. 63 VA PRIM. 220 V SEC. 12/24 V

cad  L. 61.767

Euro:31.89

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A.V009A 	SUONERIA 220 V C.A.

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A.V010A 	SUONERIA 8/12 V C.A.

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A.V011A 	RONZATORE 220 V C.A.

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A.V012A 	RONZATORE 12 V C.A.

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A.V013A 	PRESA DI CORRENTE SCHUKO 2P + T 10/16 A 250 V

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A.V014A 	PRESA DI CORRENTE 2P + T CENTRALE 10 A 250 V

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V005A.V015A 	TRASFORMATORE CON SUONERIA INCORPORATA

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V006A 	RELE' PASSO PASSO, CONTATTORI MODULARI

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V006A.V001A 	RELE' P-P 16 A UNIP. TENS. AUX. 8/24/220 V C.A.

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V006A.V002A 	RELE' P-P 16 A BIP. TENS. AUX. 8/24/220 V C.A.

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V006A.V003A 	RELE' P-P 16 A TETR. TENS. AUX. 8/24/220 V C.A.

cad  L. 38.338

Euro:19.79

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V006A.V004A 	CONTATTORE I IN=20 A AUX. 24/220 V

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V006A.V005A 	CONTATTORE II IN=20 A AUX. 24/220 V

cad  L. 22.267

Euro:11.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V006A.V006A 	CONTATTORE II IN=40 A AUX. 24/220 V

cad  L. 34.659

Euro:17.89

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V006A.V007A 	CONTATTORE III IN=20 A AUX. 24/220 V

cad  L. 30.980

Euro:15.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V006A.V008A 	CONTATTORE III IN=40 A AUX. 24/220 V

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V006A.V009A 	CONTATTORE III IN=63 A AUX. 24/220 V

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V006A.V010A 	CONTATTORE IV IN=20 A AUX. 24/220 V

cad  L. 44.534

Euro:22.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V006A.V011A 	CONTATTORE IV IN=40 A AUX. 24/220 V

cad  L. 48.213

Euro:24.89

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V006A.V012A 	CONTATTORE IV IN=63 A AUX. 24/220 V

cad  L. 104.945

Euro:54.19

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V007A 	CONTAORE, STRUMENTI ANALOGICI

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V007A.V001A 	CONTAORE ORARIO TENS. AUX. 24/110/220 V C.A.

cad  L. 61.767

Euro:31.89

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V007A.V002A 	VOLTMETRO INSERZ. DIRETTA E SU TV SCALA 0-600 V

cad  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V007A.V003A 	AMPEROMETRO INSERZ. SU TA SEC. 5 A SCALE DIVERSE

cad  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V007A.V004A 	FREQUENZIMETRO 45-65 HZ 100-440 V

cad  L. 129.923

Euro:67.09

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V007A.V005A 	SCALE INTERCAMBIABILI PER STRUMENTI ANALOGICI

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V008A 	STRUMENTI MODULARI DIGITALI CON VISUALIZZAZIONE A 3 CIFRE

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V008A.V001A 	VOLTMETRO INSERZ. DIRETTA E SU TV SINO A 600 V

cad  L. 111.529

Euro:57.59

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V008A.V002A 	AMPEROMETRO INSERZ. SU TA SEC. 5 A SINO A 1000 A

cad  L. 111.529

Euro:57.59

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V008A.V003A 	FREQUENZIMETRO 40-80 HZ SINO A 220 V

cad  L. 178.717

Euro:92.29

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V009A 	TRASFORMATORI DI CORRENTE MODULARI

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V009A.V001A 	TA BARRA PASS. RAPP. 50- 150/5 A 3 VA CL. 3

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V009A.V002A 	TA BARRA PASS. RAPP. 200- 400/5 A 3 VA CL. 0.5

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V009A.V003A 	TA BARRA PASS. RAPP. 600-1000/5 A 6 VA CL. 0.5

cad  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V009A.V004A 	TA PRIM. AVVOLTO RAPP. 5- 100/5 A 6 VA CL. 0.5

cad  L. 34.659

Euro:17.89

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V010A 	INTERRUTTORI E DEVIATORI ORARI INTERRUTTORI ORARI PROGRAMMABILI DIGITALI INTERRUTTORI CREPUSCOLARI OROLOGI PROGRAMMABILI CON TERMOSTATO, CON FOTO-CELLULA INTERRUTTORI DI PRIORITA'

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V010A.V001A 	INT. ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V010A.V002A 	INT. ORARIO GIORN./SETT. CON RISERVA DI CARICA

cad  L. 98.749

Euro:50.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V010A.V003A 	INT. ORARIO PROGRAMMABILE A 1 CANALE DIGITALE

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V010A.V004A 	INT. ORARIO PROGRAMMABILE A 2 CANALI DIGITALE

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V010A.V005A 	INT. ORARIO PROGRAMMABILE A 3 CANALI DIGITALE

cad  L. 309.803

Euro:159.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V010A.V006A 	INT. ORARIO PROGRAMMABILE A 4 CANALI DIGITALE

cad  L. 431.788

Euro:222.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V010A.V007A 	DEVIAT. ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA

cad  L. 80.355

Euro:41.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V010A.V008A 	DEVIAT. ORARIO GIORN/SETT. CON RISERVA DI CARICA

cad  L. 104.945

Euro:54.19

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V010A.V009A 	INT. CREPUSCOLARE CON CELLULA SEPARATA (1 PROGR)

cad  L. 126.632

Euro:65.39

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V010A.V010A 	INT. CREPUSCOLARE CON CELLULA SEPARATA (4 PROGR)

cad  L. 190.141

Euro:98.19

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V010A.V011A 	OROLOGIO PROGRAMM. CON TERMOSTATO INCORPORATO

cad  L. 305.930

Euro:157.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V010A.V012A 	OROLOGIO PROGRAMM. CON FOTOCELLULA INCORPORATA

cad  L. 323.357

Euro:166.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V010A.V013A 	INTERRUTTORE DI PRIORITA'

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A 	ACCESSORI E DISPOSITIVI VARI

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V001A 	INTERRUTTORE A TEMPO PER LUCI SCALE

cad  L. 71.641

Euro:36.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V002A 	AVVISATORE DI SPEGNIMENTO

cad  L. 44.534

Euro:22.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V003A 	TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ. REGOLAZ. 0-640 MIN

cad  L. 80.355

Euro:41.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V004A 	VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO 550 W INCANDESC.

cad  L. 129.923

Euro:67.09

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V005A 	VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO 1100 W INCANDESC.

cad  L. 155.869

Euro:80.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V006A 	VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO 1100 VA FLUORESC.

cad  L. 155.869

Euro:80.49

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V007A 	VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO 1100 VA ALOGENE

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V008A 	MODULO COMANDO PER REATTORI/VARIATORI

cad  L. 92.553

Euro:47.79

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V009A 	REATTORI/VARIATORI PER TUBI FLUORESCENTI 20 W

cad  L. 69.124

Euro:35.69

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V010A 	REATTORI/VARIATORI PER TUBI FLUORESCENTI 40 W

cad  L. 69.124

Euro:35.69

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V011A 	REATTORI/VARIATORI PER TUBI FLUORESCENTI 60 W

cad  L. 112.690

Euro:58.19

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V012A 	PRECARICO STATICO PER VARIATORI

cad  L. 144.445

Euro:74.59

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V013A 	SELETTORE DI CONSUMO

cad  L. 205.244

Euro:105.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V014A 	TELECOMANDO PER LAMPADE AUTONOME/EMERGENZA

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V015A 	RIVEL. ELETTRON. MARCIA MONOF. E SQUIL. TENS.

cad  L. 154.514

Euro:79.79

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V016A 	SCARICATORE DI SOVRATENSIONI MONOFASE

cad  L. 139.411

Euro:71.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V017A 	SCARICATORE DI SOVRATENSIONI TRIFASE

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V018A 	STABILIZZATORE ANTI-TEMPORALE MONOFASE

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V019A 	FILTRO ANTI-DISTURBI BIDIREZ. MONOFASE 25 A

cad  L. 88.874

Euro:45.89

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V020A 	FILTRO ANTI-DISTURBI BIDIREZ. MONOFASE 40 A

cad  L. 125.663

Euro:64.89

###### 04.C01A.P04A.V005A.V001A.V011A.V021A 	FILTRO ANTI-DISTURBI BIDIREZ. TRIFASE+N 40 A

cad  L. 167.293

Euro:86.39

###### 04.C01A.P04A.V006A 	INTERRUTTORI B.T. SALVAMOTORI

###### 04.C01A.P04A.V006A.V001A 	INTERRUTTORI SALVAMOTORI TRIFASE MODULARI P.D.I. FINO A 6 KA (380 V)

###### 04.C01A.P04A.V006A.V001A.V001A 	INTERRUTTORI SALVAMOTORI TRIFASE MODULARI P.D.I. FINO A 6 KA

###### 04.C01A.P04A.V006A.V001A.V001A.V001A 	INT. SALVAM. TRIP. REG. RELE' 0.1/6.3 A 1.5 KA

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 04.C01A.P04A.V006A.V001A.V001A.V002A 	INT. SALVAM. TRIP. REG. RELE' 6.3/16 A 1.5 KA

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P04A.V006A.V001A.V001A.V003A 	INT. SALVAM. TRIP. REG. RELE' 2.5/16 A 6 KA

cad  L. 137.281

Euro:70.89

###### 04.C01A.P04A.V006A.V001A.V001A.V004A 	INT. SALVAM. TRIP. REG. RELE' 16/25 A 6 KA

cad  L. 151.609

Euro:78.29

###### 04.C01A.P04A.V006A.V001A.V001A.V005A 	INT. SALVAM. TRIP. REG. RELE' 25/40 A 6 KA

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P04A.V007A 	CONTATTORI E RELE' B.T.

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A 	CONTATTORI, RELE' TERMICI, CONTATTORI AUSILIARI, AVVIATORI YD, AVVIATORI DIRETTI, MINICONTATTORI

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A 	CONTATTORI TRIPOLARI E TETRAPOLARI TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTE NOMINALE TERMICA ITH= 25/1100 A TENSIONE AUSILIARIA DI COMANDO STANDARD: 48- 110 - 125 - 220 - 380 V C.A. 48 - 110 - 125 - 220 V C.C.

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V001A 	CONT. TRIP. ITH= 25 A COMANDO C.A.

cad  L. 23.622

Euro:12.19

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V002A 	CONT. TRIP. ITH= 40 A COMANDO C.A.

cad  L. 40.855

Euro:21.09

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V003A 	CONT. TRIP. ITH= 55 A COMANDO C.A.

cad  L. 61.767

Euro:31.89

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V004A 	CONT. TRIP. ITH= 90 A COMANDO C.A.

cad  L. 101.073

Euro:52.19

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V005A 	CONT. TRIP. ITH= 110 A COMANDO C.A.

cad  L. 134.183

Euro:69.29

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V006A 	CONT. TRIP. ITH= 125 A COMANDO C.A.

cad  L. 191.690

Euro:98.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V007A 	CONT. TRIP. ITH= 150 A COMANDO C.A.

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V008A 	CONT. TRIP. ITH= 200 A COMANDO C.A.

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V009A 	CONT. TRIP. ITH= 300 A COMANDO C.A.

cad  L. 445.342

Euro:229.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V010A 	CONT. TRIP. ITH= 410 A COMANDO C.A.

cad  L. 704.802

Euro:363.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V011A 	CONT. TRIP. ITH= 500 A COMANDO C.A.

cad  L. 1.154.016

Euro:595.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V012A 	CONT. TRIP. ITH= 650 A COMANDO C.A.

cad  L. 2.050.509

Euro:1058.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V013A 	CONT. TRIP. ITH=1100 A COMANDO C.A.

cad  L. 3.134.821

Euro:1618.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V014A 	CONT. TRIP. ITH= 25 A COMANDO C.C.

cad  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V015A 	CONT. TRIP. ITH= 40 A COMANDO C.C.

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V016A 	CONT. TRIP. ITH= 55 A COMANDO C.C.

cad  L. 104.945

Euro:54.19

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V017A 	CONT. TRIP. ITH= 90 A COMANDO C.C.

cad  L. 151.609

Euro:78.29

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V018A 	CONT. TRIP. ITH= 110 A COMANDO C.C.

cad  L. 185.881

Euro:95.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V019A 	CONT. TRIP. ITH= 125 A COMANDO C.C.

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V020A 	CONT. TRIP. ITH= 150 A COMANDO C.C.

cad  L. 280.759

Euro:144.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V021A 	CONT. TRIP. ITH= 200 A COMANDO C.C.

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V022A 	CONT. TRIP. ITH= 300 A COMANDO C.C.

cad  L. 482.131

Euro:248.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V023A 	CONT. TRIP. ITH= 410 A COMANDO C.C.

cad  L. 741.591

Euro:382.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V024A 	CONT. TRIP. ITH= 500 A COMANDO C.C.

cad  L. 1.378.624

Euro:711.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V025A 	CONT. TRIP. ITH= 650 A COMANDO C.C.

cad  L. 2.050.509

Euro:1058.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V026A 	CONT. TRIP. ITH=1100 A COMANDO C.C.

cad  L. 3.146.438

Euro:1624.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V027A 	CONT. TETRAP. ITH= 25 A COMANDO C.A.

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V028A 	CONT. TETRAP. ITH= 40 A COMANDO C.A.

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V029A 	CONT. TETRAP. ITH= 90 A COMANDO C.A.

cad  L. 128.761

Euro:66.49

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V030A 	CONT. TETRAP. ITH= 110 A COMANDO C.A.

cad  L. 165.938

Euro:85.69

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V031A 	CONT. TETRAP. ITH= 125 A COMANDO C.A.

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V032A 	CONT. TETRAP. ITH= 150 A COMANDO C.A.

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V033A 	CONT. TETRAP. ITH= 200 A COMANDO C.A.

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V034A 	CONT. TETRAP. ITH= 300 A COMANDO C.A.

cad  L. 633.160

Euro:326.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V035A 	CONT. TETRAP. ITH= 410 A COMANDO C.A.

cad  L. 954.581

Euro:492.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V036A 	CONT. TETRAP. ITH= 500 A COMANDO C.A.

cad  L. 1.502.545

Euro:775.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V037A 	CONT. TETRAP. ITH= 650 A COMANDO C.A.

cad  L. 2.637.199

Euro:1361.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V038A 	CONT. TETRAP. ITH=1100 A COMANDO C.A.

cad  L. 3.953.863

Euro:2041.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V039A 	CONT. TETRAP. ITH= 25 A COMANDO C.C.

cad  L. 50.730

Euro:26.19

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V040A 	CONT. TETRAP. ITH= 40 A COMANDO C.C.

cad  L. 72.803

Euro:37.59

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V041A 	CONT. TETRAP. ITH= 90 A COMANDO C.C.

cad  L. 178.717

Euro:92.29

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V042A 	CONT. TETRAP. ITH= 110 A COMANDO C.C.

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V043A 	CONT. TETRAP. ITH= 125 A COMANDO C.C.

cad  L. 278.822

Euro:143.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V044A 	CONT. TETRAP. ITH= 150 A COMANDO C.C.

cad  L. 346.592

Euro:178.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V045A 	CONT. TETRAP. ITH= 200 A COMANDO C.C.

cad  L. 404.680

Euro:208.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V046A 	CONT. TETRAP. ITH= 300 A COMANDO C.C.

cad  L. 580.881

Euro:300

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V047A 	CONT. TETRAP. ITH= 410 A COMANDO C.C.

cad  L. 902.301

Euro:465.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V048A 	CONT. TETRAP. ITH= 500 A COMANDO C.C.

cad  L. 1.450.266

Euro:748.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V049A 	CONT. TETRAP. ITH= 650 A COMANDO C.C.

cad  L. 2.464.871

Euro:1272.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V001A.V050A 	CONT. TETRAP. ITH=1100 A COMANDO C.C.

cad  L. 3.946.118

Euro:2037.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V002A 	RELE' TERMICI TRIPOLARI DIFFERENZIALI CON RIPRISTINO MANUALE E/O AUTOMATICO PER AVVIAMENTO NORMALE

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V002A.V001A 	RELE' TERM. REG. 0.09/ 15 A PER CONT. 25/ 40 A

cad  L. 27.301

Euro:14.09

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V002A.V002A 	RELE' TERM. REG. 14/ 23 A PER CONT. 25/ 55 A

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V002A.V003A 	RELE' TERM. REG. 14/ 33 A PER CONT. 55/125 A

cad  L. 48.213

Euro:24.89

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V002A.V004A 	RELE' TERM. REG. 28/ 50 A PER CONT. 55/125 A

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V002A.V005A 	RELE' TERM. REG. 46/ 65 A PER CONT. 55/125 A

cad  L. 65.639

Euro:33.89

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V002A.V006A 	RELE' TERM. REG. 60/ 82 A PER CONT. 55/125 A

cad  L. 75.514

Euro:38.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V002A.V007A 	RELE' TERM. REG. 45/150 A PER CONT. 150/200 A

cad  L. 174.457

Euro:90.09

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V002A.V008A 	RELE' TERM. REG. 45/330 A PER CONT. 300/410 A

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V003A 	RELE' TERMICI TRIPOLARI DIFFERENZIALI CON RIPRISTINO MANUALE E/O AUTOMATICO PER AVVIAMENTO PESANTE MONTAGGIO SEPARATO

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V003A.V001A 	RELE' TERM. TRIP. AVVIAM. PESANTE REG. 0.7/60 A

cad  L. 273.014

Euro:140.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V003A.V002A 	RELE' TERM. TRIP. AVVIAM. PESANTE REG. 61/300 A

cad  L. 294.313

Euro:151.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V004A 	CONTATTORI AUSILIARI DI BASE A 4 CONTATTI TENSIONE DI COMANDO STANDARD: 48 - 110 - 125 - 220 - 380 V C.A. 50 HZ 48 - 110 - 125 - 220 V C.C. MASSIMO RAGGIUNGIBILE 10 CONTATTI

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V004A.V001A 	CONTATTORI AUSILIARI A 4 CONTATTI COMANDO C.A.

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V004A.V002A 	CONTATTORI AUSILIARI A 4 CONTATTI COMANDO C.C.

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A 	ACCESSORI ED AGGIUNTIVI PER CONTATTORI, RELE' TERMICI E CONTATTORI AUSILIARI

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V001A 	BLOCCO AGGIUNTIVO DI 2 CONTATTI AUSILIARI

cad  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V002A 	BLOCCO AGGIUNTIVO DI 1 CONTATTO AUSILIARIO

cad  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V003A 	BLOCCO AGG.DI 2 CONT.AUX. RIT. ALLA ECC. 6/120 S

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V004A 	BLOCCO AGG.DI 2 CONT.AUX.RIT.ALLA DISECC.6/120 S

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V005A 	BLOCCO AGG. TEMPORIZZATO PER AVVIAMENTI Y/D

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V006A 	BLOCCO PER AUTORITENUTA MECCANICA

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V007A 	INTERBL.MECC.TRA 2 CONTATT.AFFIANCATI 25/ 125 A

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V008A 	INTERBL.MECC.TRA 2 CONTATT.AFFIANCATI 150/ 410 A

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V009A 	INTERBL.MECC.TRA 2 CONTATT. SOVRAPP. 150/ 410 A

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V010A 	INTERBL.MECC.TRA 2 CONTATT.AFFIANCATI 500/1100 A

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V011A 	INTERBL.MECC.TRA 2 CONTATT. SOVRAPP. 500/1100 A

cad  L. 183.171

Euro:94.59

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V012A 	BL. AGG. DI 2 CONT. AUX. PER CONTATT. 500/1100 A

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V013A 	ACCESS.PER MONT.RELE' TERM. SU CONTATT. 55/125 A

cad  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V014A 	ACCESS.PER MONT.SEPAR.DI RELE'TERM.REG.0.09/23 A

cad  L. 4.279

Euro:2.21

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V015A 	ACCESS.PER MONT.SEPAR.DI RELE'TERM.REG. 14/82 A

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V005A.V016A 	BL.AGG.SU RELE'TERM.PER RIARMO ELETTR.A DISTANZA

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V006A 	AVVIATORI Y/D TRIPOLARI NORMALIZZATI TENSIONE NOMINALE 660 V TENSIONE AUSILIARIA DI COMANDO STANDARD: 48 - 110 -125 - 220 - 380 V C.A. POTENZA IN CAT. AC3 (380 V) P= 7.5/290 KW MONTAGGIO A GIORNO SU PROFILATO O PIASTRA COMPLETI DI CABLAGGIO, RELE' TERMICO E TEMPORIZZATORE

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V006A.V001A 	AVVIATORE Y/D TRIP. P= 7.5 KW

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V006A.V002A 	AVVIATORE Y/D TRIP. P= 10 KW

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V006A.V003A 	AVVIATORE Y/D TRIP. P=13.5 KW

cad  L. 249.778

Euro:128.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V006A.V004A 	AVVIATORE Y/D TRIP. P= 19 KW

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V006A.V005A 	AVVIATORE Y/D TRIP. P=27.5 KW

cad  L. 377.572

Euro:194.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V006A.V006A 	AVVIATORE Y/D TRIP. P= 41 KW

cad  L. 518.920

Euro:267.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V006A.V007A 	AVVIATORE Y/D TRIP. P=58.5 KW

cad  L. 617.670

Euro:318.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V006A.V008A 	AVVIATORE Y/D TRIP. P= 75 KW

cad  L. 788.061

Euro:406.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V006A.V009A 	AVVIATORE Y/D TRIP. P= 100 KW

cad  L. 1.140.463

Euro:588.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V006A.V010A 	AVVIATORE Y/D TRIP. P= 140 KW

cad  L. 1.289.555

Euro:665.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V006A.V011A 	AVVIATORE Y/D TRIP. P= 205 KW

cad  L. 1.827.838

Euro:943.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V006A.V012A 	AVVIATORE Y/D TRIP. P= 290 KW

cad  L. 2.383.548

Euro:1230.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A 	AVVIATORI DIRETTI TENSIONE NOMINALE 660 V TENSIONE AUSILIARIA DI COMANDO STANDARD: 48- 110 - 125 - 220 - 380 V C.A. POTENZA IN CAT. AC3 (380 V) P= 4.2/168 KW MONTAGGIO IN CONTENITORE ISOLANTE, PRESSOFUSO O LAMIERA, COFANO IP-54 COMPLETI DI CABLAGGIO, RELE' TERMICO, PULSANTI (M-A)

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V001A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 4.2 KW

cad  L. 69.124

Euro:35.69

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V002A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 5.7 KW

cad  L. 75.514

Euro:38.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V003A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 7.7 KW

cad  L. 123.534

Euro:63.79

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V004A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 11 KW

cad  L. 134.183

Euro:69.29

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V005A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 16 KW

cad  L. 173.102

Euro:89.39

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V006A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 23 KW

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V007A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 32 KW

cad  L. 305.930

Euro:157.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V008A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 41 KW

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V009A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 4.2 KW

cad  L. 84.034

Euro:43.39

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V010A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 5.7 KW

cad  L. 88.874

Euro:45.89

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V011A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 7.7 KW

cad  L. 103.784

Euro:53.59

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V012A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 11 KW

cad  L. 114.820

Euro:59.29

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V013A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 16 KW

cad  L. 209.117

Euro:107.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V014A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 23 KW

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V015A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 32 KW

cad  L. 305.930

Euro:157.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V016A 	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 41 KW

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V017A 	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 4.2 KW

cad  L. 144.445

Euro:74.59

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V018A 	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 5.7 KW

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V019A 	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 7.7 KW

cad  L. 158.774

Euro:81.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V020A 	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 11 KW

cad  L. 178.717

Euro:92.29

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V021A 	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 16 KW

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V022A 	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 23 KW

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V023A 	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 32 KW

cad  L. 340.783

Euro:175.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V024A 	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 41 KW

cad  L. 410.489

Euro:211.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V025A 	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 58 KW

cad  L. 586.689

Euro:302.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V026A 	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 80 KW

cad  L. 635.096

Euro:327.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V027A 	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 117 KW

cad  L. 838.404

Euro:432.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V007A.V028A 	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 168 KW

cad  L. 1.103.673

Euro:569.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A 	AGGIUNTIVI PER AVVIATORI DIRETTI IN COFANO IP-54

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V001A 	BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 4.2/11 KW

cad  L. 44.534

Euro:22.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V002A 	BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 16/23 KW

cad  L. 53.053

Euro:27.39

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V003A 	BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 32/41 KW

cad  L. 69.124

Euro:35.69

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V004A 	BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 58 KW

cad  L. 145.994

Euro:75.39

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V005A 	BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 80 KW

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V006A 	BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 117 KW

cad  L. 180.266

Euro:93.09

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V007A 	BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 168 KW

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V008A 	SEZIONATORE 125 A PER AVVIATORE P= 58 KW

cad  L. 209.117

Euro:107.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V009A 	SEZIONATORE 160 A PER AVVIATORE P= 80 KW

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V010A 	SEZIONATORE 250 A PER AVVIATORE P= 117 KW

cad  L. 416.298

Euro:214.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V011A 	SEZIONATORE 400 A PER AVVIATORE P= 168 KW

cad  L. 509.239

Euro:262.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V012A 	AMPEROMETRO + TRASFORMATORE CORRENTE

cad  L. 123.534

Euro:63.79

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V013A 	VOLTMETRO

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V014A 	COMMUTATORE VOLTMETRO

cad  L. 30.980

Euro:15.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V015A 	COMMUTATORE A-0-M

cad  L. 23.622

Euro:12.19

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V008A.V016A 	LAMPADA SPIA

cad  L. 23.622

Euro:12.19

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A 	RELE' DI PROTEZIONE STATICI MODULARI ESECUZIONE ESTRAIBILE DA INCASSO NORME CEI 41/1

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V001A 	RELE' OMOPOLARE DI TERRA ISTANT. FUNZIONI 50N

cad  L. 811.297

Euro:418.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V002A 	RELE' OMOPOLARE DI TERRA RITARD. FUNZIONI 51N

cad  L. 863.576

Euro:445.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V003A 	RELE' MAX. CORR. TRIF. ISTANT. FUNZIONI 50

cad  L. 1.194.678

Euro:616.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V004A 	RELE' MAX. CORR. TRIF. RITARD. FUNZIONI 51

cad  L. 1.266.320

Euro:653.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V005A 	RELE' MAX. CORR. TRIF. RITARD. FUNZIONI 50-51

cad  L. 1.552.888

Euro:801.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V006A 	RELE' MAX.CORR.BIF.+T.RITARD. FUNZIONI 50-51-51N

cad  L. 1.711.662

Euro:883.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V007A 	RELE' MAX.CORR. DIREZ. MONOF. FUNZIONI 67

cad  L. 1.578.060

Euro:814.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V008A 	RELE' MAX.CORR. PROTEZ. MOTORI FUNZIONI 49-46

cad  L. 1.800.731

Euro:929.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V009A 	RELE'MAX.CORR.PROT.MOTORI FUNZIONI 49-46-50-51R

cad  L. 2.093.107

Euro:1080.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V010A 	RELE'MAX.CORR.PROT.MOTORI FUNZ. 49-46-50-51R-64

cad  L. 2.311.906

Euro:1193.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V011A 	RELE' MIN. TENS. MONOF. ISTANT. FUNZIONI 27

cad  L. 896.493

Euro:462.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V012A 	RELE' MIN. TENS. MONOF. RITARD. FUNZIONI 27

cad  L. 993.306

Euro:512.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V013A 	RELE' MIN. TENS. TRIF. ISTANT. FUNZIONI 27

cad  L. 1.564.506

Euro:807.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V014A 	RELE' MIN. TENS. TRIF. RITARD. FUNZIONI 27

cad  L. 1.748.451

Euro:902.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V015A 	RELE' MAX. TENS. MONOF. ISTANT. FUNZIONI 59

cad  L. 896.493

Euro:462.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V016A 	RELE' MAX. TENS. MONOF. RITARD. FUNZIONI 59

cad  L. 993.306

Euro:512.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V017A 	RELE' MAX. TENS. TRIF. ISTANT. FUNZIONI 59

cad  L. 1.405.732

Euro:725.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V018A 	RELE' MAX. TENS. TRIF. RITARD. FUNZIONI 59

cad  L. 1.581.932

Euro:816.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V019A 	RELE' MIN/MAX TENS. MONOF.ISTANT. FUNZIONI 27-59

cad  L. 1.661.319

Euro:857.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V020A 	RELE' MIN/MAX TENS. MONOF.RITARD. FUNZIONI 27-59

cad  L. 1.905.289

Euro:983.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V021A 	RELE' OMOPOLARE DI TENS. ISTANT. FUNZIONI 64

cad  L. 1.006.860

Euro:519.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V022A 	RELE' OMOPOLARE DI TENS. RITARD. FUNZIONI 64

cad  L. 1.103.673

Euro:569.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V023A 	RELE' MIN/MAX FREQ. MONOF. ISTANT. FUNZIONI 81

cad  L. 1.676.809

Euro:865.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V024A 	RELE' MIN/MAX FREQ. MONOF. RITARD. FUNZIONI 81

cad  L. 1.765.878

Euro:911.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V025A 	TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO CHIUSO D. 80 MM.

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V026A 	TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO CHIUSO D. 110 MM.

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V027A 	TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO CHIUSO D. 150 MM.

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V028A 	TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO CHIUSO D. 250 MM.

cad  L. 592.498

Euro:305.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V029A 	TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO APRIB. D. 105 MM.

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V009A.V030A 	TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO APRIB. D. 125 MM.

cad  L. 569.263

Euro:293.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A 	RELE' TEMPORIZZATORI E RELE' DI VARIA NATURA DEL TIPO ELETTRONICO COMPLETI DI ZOCCOLO

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A.V001A 	R.T. ECC.ALIM.C.A.TEMPO FISSO 3

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A.V002A 	R.T. ECC.ALIM.C.A.TEMPO REG. 3

cad  L. 38.338

Euro:19.79

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A.V003A 	R.T. ECC.ALIM.C.A.TEMPO REG. 3

cad  L. 58.088

Euro:29.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A.V004A 	R.T. ECC.ALIM.C.A.TEMPO REG. 3

cad  L. 62.928

Euro:32.49

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A.V005A 	R.T. ECC.ALIM.C.C.TEMPO REG. 3

cad  L. 86.357

Euro:44.59

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A.V006A 	R.T. ECC.ALIM.C.C.TEMPO REG. 3

cad  L. 90.230

Euro:46.59

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A.V007A 	R.T. ECC.ALIM.C.C.TEMPO REG. 3

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A.V008A 	R.T.MULTISC./MULTIF.ALIM.C.A.REG.1

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A.V009A 	R.T.MULTISC./PROGR.ALIM.C.A.REG.3

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A.V010A 	R.T.DISECC.ALIM.C.A./C.C.TEMPO REG.6

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A.V011A 	RELE'AMPER.MAX.CORR.MONOF.INSERZ.1-5 A AUX.1 C.

cad  L. 102.428

Euro:52.89

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A.V012A 	RELE'AMPER.MIN.CORR.MONOF.INSERZ.1-5 A AUX.1 C.

cad  L. 102.428

Euro:52.89

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A.V013A 	RELE'VOLTM.MAX.TENS.MONOF.INSERZ.110-380V AUX.1C

cad  L. 126.632

Euro:65.39

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A.V014A 	RELE'VOLTM.MIN.TENS.MONOF.INSERZ.110-380V AUX.1C

cad  L. 98.749

Euro:50.99

###### 04.C01A.P04A.V007A.V001A.V010A.V015A 	RELE' A CARTELLINO ECC./DISECC.INSERZ.C.A./C.C.

cad  L. 114.820

Euro:59.29

###### 04.C01A.P04A.V008A 	APPARECCHIATURE AUSILIARIE E MORSETTIERE B.T.

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A 	APPARECCHIATURE AUSILIARIE PER IL COMANDO E CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE PRINCIPALI; MORSETTIERE

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A 	PULSANTI COLORI DIVERSI; SELETTORI; PORTALAMPADE COMPLETI DI GEMME COLORATE IN PLASTICA E LAMPADINA

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V001A 	PULSANTE NORMALE CON GUARDIA D. 30 MM. 1NA + 1NC

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V002A 	PULSANTE A FUNGO D. 30 MM. 1NA + 1NC

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V003A 	PULSANTE AD AGGANCIO D. 30 MM. 1NA + 1NC

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V004A 	PULSANTE A FUNGO CON CHIAVE D. 30 MM. 1NA + 1NC

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V005A 	SELETTORE A LEVA 2 POS. FISSE D.30 MM. 1NA + 1NC

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V006A 	SELETTORE A LEVA 3 POS. FISSE D.30 MM. 1NA + 1NC

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V007A 	SELETTORE A LEVA 3 POS. INST. D.30 MM. 1NA + 1NC

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V008A 	SELETTORE A CHIAVE 2 POS.FISSE D.30 MM.1NA + 1NC

cad  L. 27.301

Euro:14.09

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V009A 	SELETTORE A CHIAVE 3 POS.FISSE D.30 MM.1NA + 1NC

cad  L. 22.267

Euro:11.49

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V010A 	SELETTORE A CHIAVE 3 POS.INST. D.30 MM.1NA + 1NC

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V011A 	LAMPADA SPIA ALIM.DIRETTA D.30 MM.INS.FINO 220V

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V012A 	LAMPADA SPIA ALIM.C/TRASF.D.30 MM.INS.FINO 220V

cad  L. 19.149

Euro:9.89

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V013A 	LAMPADA SPIA ALIM.C/RESIST.D.30 MM.INS.FINO 220V

cad  L. 19.014

Euro:9.82

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V014A 	LAMP.SPIA LAMPEGG.C/TRASF.D.30 MM.INS.FINO 220V

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V015A 	PULSANTE NORM. CON GUARDIA D. 22 MM. 1NA + 1NC

cad  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V016A 	PULSANTE A FUNGO D. 22 MM. 1NA + 1NC

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V017A 	PULSANTE AD AGGANCIO D. 22 MM. 1NA + 1NC

cad  L. 16.574

Euro:8.56

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V018A 	PULSANTE A FUNGO CON CHIAVE D. 22 MM. 1NA + 1NC

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V019A 	SELETTORE A LEVA 2 POS. FISSE D.22 MM. 1NA + 1NC

cad  L. 15.432

Euro:7.97

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V020A 	SELETTORE A LEVA 3 POS. FISSE D.22 MM. 1NA + 1NC

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V021A 	SELETTORE A LEVA 3 POS. INST. D.22 MM. 1NA + 1NC

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V022A 	SELETTORE A CHIAVE 2 POS.FISSE D.22 MM.1NA + 1NC

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V023A 	SELETTORE A CHIAVE 3 POS.FISSE D.22 MM.1NA + 1NC

cad  L. 21.686

Euro:11.19

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V024A 	SELETTORE A CHIAVE 3 POS.INST. D.22 MM.1NA + 1NC

cad  L. 24.203

Euro:12.49

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V025A 	LAMPADA SPIA ALIM.DIRETTA D.22 MM.INS.FINO 220V

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V026A 	LAMPADA SPIA ALIM.C/TRASF.D.22 MM.INS.FINO 220V

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V027A 	LAMP.SPIA LAMPEGG.C/TRASF.D.22 MM.INS.FINO 220V

cad  L. 33.497

Euro:17.29

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V001A.V028A 	APPARECCHIO DI SICUREZZA LAMPEGG.TRIF.COMPLETO

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V002A 	ACCESSORI E AGGIUNTIVI PER PULSANTI, SELETTORI E PORTALAMPADE

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V002A.V001A 	BLOCCO CONTATTI AGG. 1NA+1NC PER OPERAT.D.30 MM.

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V002A.V002A 	BLOCCO CONTATTI AGG. 1NA+1NC PER OPERAT.D.22 MM.

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V002A.V003A 	TARGHETTA INCISA DIM. 30 MM

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V002A.V004A 	TARGHETTA INCISA DIM. 22 MM.

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V002A.V005A 	RICAMBIO LAMPADINA ATT. BA7S FILAM. 6/60 V

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V002A.V006A 	RICAMBIO LAMPADINA ATT. BA7S NEON 110/220 V

cad  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V002A.V007A 	RICAMBIO LAMPADINA ATT. BA9S FILAM. 16/240 V

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V002A.V008A 	RICAMBIO LAMPADINA ATT. BA9S NEON 110/380 V

cad  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V002A.V009A 	RICAMBIO LAMPADINA ATT. E14 FILAM. 60/280 V

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V002A.V010A 	RICAMBIO LAMPADINA ATT. E14 NEON 110/380 V

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V003A 	MORSETTIERE COMPONIBILI CON MORSETTI PASSANTI IN MELAMINA MONTATI SU PROFILATO DIN IN ACCIAIO COMPLETI DI CARTELLINO NOMINATIVO, BLOCCHETTI E PIASTRINE TERMINALI

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V003A.V001A 	MORSETTIERA 10 MORSETTI IN 20 A SEZ.NOM.2.5 MMQ

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V003A.V002A 	MORSETTIERA 10 MORSETTI IN 25 A SEZ.NOM. 4 MMQ

cad  L. 11.714

Euro:6.05

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V003A.V003A 	MORSETTIERA 10 MORSETTI IN 40 A SEZ.NOM. 6 MMQ

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V003A.V004A 	MORSETTIERA 10 MORSETTI IN 55 A SEZ.NOM. 10 MMQ

cad  L. 15.432

Euro:7.97

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V003A.V005A 	MORSETTIERA 10 MORSETTI IN 80 A SEZ.NOM. 16 MMQ

cad  L. 19.149

Euro:9.89

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V003A.V006A 	MORSETTIERA 4 MORSETTI IN 105 A SEZ.NOM. 25 MMQ

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V003A.V007A 	MORSETTIERA 4 MORSETTI IN 125 A SEZ.NOM. 35 MMQ

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V003A.V008A 	MORSETTIERA 4 MORSETTI IN 245 A SEZ.NOM. 70 MMQ

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V004A 	MORSETTIERE COMPONIBILI CON MORSETTI PASSANTI IN MELAMINA MONTATI SU PROFILATO DIN IN ACCIAIO COMPLETI DI CARTELLINO NOMINATIVO, BLOCCHETTI E PIASTRINE TERMINALI COPERTURA DI PROTEZIONE TRASPARENTE

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V004A.V001A 	MORS.4 MORS.IN 225 A SEZ.NOM. 70 MMQ BARRA-BARRA

cad  L. 44.534

Euro:22.99

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V004A.V002A 	MORS.4 MORS.IN 225 A SEZ.NOM. 70 MMQ BARRA-CAVO

cad  L. 59.249

Euro:30.59

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V004A.V003A 	MORS.4 MORS.IN 225 A SEZ.NOM. 70 MMQ CAVO-CAVO

cad  L. 75.514

Euro:38.99

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V004A.V004A 	MORS.4 MORS.IN 340 A SEZ.NOM.120 MMQ BARRA-BARRA

cad  L. 54.409

Euro:28.09

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V004A.V005A 	MORS.4 MORS.IN 340 A SEZ.NOM.120 MMQ BARRA-CAVO

cad  L. 80.355

Euro:41.49

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V004A.V006A 	MORS.4 MORS.IN 340 A SEZ.NOM.120 MMQ CAVO-CAVO

cad  L. 107.269

Euro:55.39

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V004A.V007A 	MORS.4 MORS.IN 420 A SEZ.NOM.185 MMQ BARRA-BARRA

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V004A.V008A 	MORS.4 MORS.IN 420 A SEZ.NOM.185 MMQ BARRA-CAVO

cad  L. 106.107

Euro:54.79

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V004A.V009A 	MORS.4 MORS.IN 420 A SEZ.NOM.185 MMQ CAVO-CAVO

cad  L. 140.573

Euro:72.59

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V005A 	MORSETTIERE COMPONIBILI CON MORSETTI SPECIALI IN MELAMINA MONTATI SU PROFILATO DIN IN ACCIAIO COMPLETI DI CARTELLINO NOMINATIVO, BLOCCHETTI E PIASTRINE TERMINALI, CARTUCCIA PORTAFRUTTI

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V005A.V001A 	MORS.10 MORS. IN 10 A SEZ.NOM. 4 MMQ.SEZ.A COLT.

cad  L. 27.301

Euro:14.09

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V005A.V002A 	MORS.10 MORS. IN 5 A SEZ.NOM. 4 MMQ.PER FUSIB.

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V005A.V003A 	MORS.10 MORS. IN 5 A SEZ.NOM. 4 MMQ.PER DIODO

cad  L. 59.249

Euro:30.59

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V005A.V004A 	MORS.10 MORS. IN 5 A SEZ.NOM. 4 MMQ.PER LED

cad  L. 59.249

Euro:30.59

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V005A.V005A 	MORS.10 MORS. IN 5 A SEZ.NOM. 4 MMQ.PER RESIST.

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V005A.V006A 	MORS.10 MORS. IN 35 A SEZ.NOM.10 MMQ.SEZ.A COLT.

cad  L. 45.889

Euro:23.69

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V005A.V007A 	MORS.10 MORS. IN 10 A SEZ.NOM.10 MMQ.PER FUSIB.

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V005A.V008A 	MORS.10 MORS. IN 10 A SEZ.NOM.10 MMQ.PER DIODO

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V005A.V009A 	MORS.10 MORS. IN 10 A SEZ.NOM.10 MMQ.PER LED

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V005A.V010A 	MORS.10 MORS.IN 55 A SEZ.NOM.10 MMQ.AMPER.A CUR.

cad  L. 48.213

Euro:24.89

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A 	ACCESSORI PER MORSETTIERE COMPONIBILI CON MORSETTI PASSANTI E/O SPECIALI

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V001A 	PROFILATO APPOGGIO DIN ACCIAIO L=1 M.

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V002A 	BLOCCHETTO TERMINALE POLIAMMIDE

cad  L. 348

Euro:0.18

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V003A 	CANALINA PROTEZ.PER MORS. FINO A 70 MMQ. L=1 M.

cad  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V004A 	SUPPORTO PER CANAL.PROTEZ.

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V005A 	PIASTRINA TERMINALE PER MORS. DA 4 A 10 MMQ

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V006A 	PIASTRINA TERMINALE PER MORS. DA 16 A 35 MMQ

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V007A 	PIASTRINA TERMINALE PER MORS. 70 MMQ

cad  L. 638

Euro:0.33

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V008A 	DIAFRAMMA SEPARATORE PER MORS. DA 70 A 120 MMQ

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V009A 	DIAFRAMMA SEPARATORE PER MORS. 185 MMQ

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V010A 	DIAFRAMMA COLORATO PER MORS. DA 4 A 10 MMQ

cad  L. 348

Euro:0.18

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V011A 	DIAFRAMMA COLORATO PER MORS. DA 16 A 35 MMQ

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V012A 	DIAFRAMMA COLORATO PER MORS. 70 MMQ

cad  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V013A 	COLLARE PER CAVO (MORSETTO 70 MMQ)

cad  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V014A 	COLLARE PER CAVO (MORSETTO 120 MMQ)

cad  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V015A 	COLLARE PER CAVO (MORSETTO 185 MMQ)

cad  L. 10.010

Euro:5.17

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V016A 	CARTUCCIA PORTAFRUTTI PER MORS. SPECIALI 4 MMQ

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V017A 	CARTUCCIA PORTAFRUTTI PER MORS. SPECIALI 10 MMQ

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V018A 	FUSIBILI IN VETRO D=5, H=20 MM

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V019A 	FUSIBILI IN VETRO D=5, H=20 MM + SEGNALE OTTICO

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V020A 	DIODI PER MORSETTI SPECIALI

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V021A 	LED PER MORSETTI SPECIALI

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V006A.V022A 	RESISTENZA PER MORSETTI SPECIALI

cad  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A 	MORSETTI PASSANTI IN MELAMINA ADATTI PER MONTAGGIO SU PROFILATO DIN

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V001A 	MORSETTO SEZIONE NOM. DA 2.5 A 4 MMQ

cad  L. 851

Euro:0.44

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V002A 	MORSETTO SEZIONE NOM. DA 6 A 10 MMQ

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V003A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 16 MMQ

cad  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V004A 	MORSETTO SEZIONE NOM. DA 25 A 35 MMQ

cad  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V005A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 70 MMQ

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V006A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 70 MMQ BARRA-BARRA

cad  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V007A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 70 MMQ BARRA-CAVO

cad  L. 10.436

Euro:5.39

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V008A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 70 MMQ CAVO-CAVO

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V009A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 120 MMQ BARRA-BARRA

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V010A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 120 MMQ BARRA-CAVO

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V011A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 120 MMQ CAVO-CAVO

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V012A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 185 MMQ BARRA-BARRA

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V013A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 185 MMQ BARRA-CAVO

cad  L. 21.298

Euro:10.99

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V014A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 185 MMQ CAVO-CAVO

cad  L. 31.173

Euro:16.09

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V015A 	MORSETTO DI TERRA SEZ. 6 MMQ GIALLO-VERDE

cad  L. 3.001

Euro:1.55

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V016A 	MORSETTO DI TERRA SEZ. 16 MMQ GIALLO-VERDE

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V017A 	MORSETTO DI TERRA SEZ. 35 MMQ GIALLO-VERDE

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V007A.V018A 	MORSETTO DI TERRA SEZ. 35 MMQ METALLICO

cad  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V008A 	MORSETTI SPECIALI IN MELAMINA ADATTI PER MONTAGGIO SU PROFILATO DIN COMPLETI DI CARTUCCIA PORTAFRUTTI

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V008A.V001A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 4 MMQ A COLTELLINO

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V008A.V002A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 4 MMQ A FUSIBILE 5X20 MM

cad  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V008A.V003A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 4 MMQ A DIODO

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V008A.V004A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 4 MMQ A LED

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V008A.V005A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 4 MMQ A RESISTENZA

cad  L. 5.286

Euro:2.73

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V008A.V006A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 10 MMQ A COLTELLINO

cad  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V008A.V007A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 10 MMQ A FUSIBILE 5X20 MM

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V008A.V008A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 10 MMQ A DIODO

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V008A.V009A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 10 MMQ A LED

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V008A.V010A 	MORSETTO SEZIONE NOM. 10 MMQ A CURSORE (AMPEROM)

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V009A 	CANALINE IN PVC PER CABLAGGIO NON PROPAGANTI LA FIAMMA A PARETI CON DENTELLATURA ALTERNATA COMPLETE DI COPERCHIO

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V009A.V001A 	CANALINA IN PVC B=25 MM.,H=25 MM.,L=1 M.

cad  L. 3.001

Euro:1.55

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V009A.V002A 	CANALINA IN PVC B=25 MM.,H=40 MM.,L=1 M.

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V009A.V003A 	CANALINA IN PVC B=25 MM.,H=60 MM.,L=1 M.

cad  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V009A.V004A 	CANALINA IN PVC B=25 MM.,H=80 MM.,L=1 M.

cad  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V009A.V005A 	CANALINA IN PVC B=40 MM.,H=40 MM.,L=1 M.

cad  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V009A.V006A 	CANALINA IN PVC B=40 MM.,H=60 MM.,L=1 M.

cad  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V009A.V007A 	CANALINA IN PVC B=40 MM.,H=80 MM.,L=1 M.

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V009A.V008A 	CANALINA IN PVC B=60 MM.,H=40 MM.,L=1 M.

cad  L. 5.440

Euro:2.81

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V009A.V009A 	CANALINA IN PVC B=60 MM.,H=60 MM.,L=1 M.

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V009A.V010A 	CANALINA IN PVC B=60 MM.,H=80 MM.,L=1 M.

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V009A.V011A 	CANALINA IN PVC B=80 MM.,H=60 MM.,L=1 M.

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V009A.V012A 	CANALINA IN PVC B=80 MM.,H=80 MM.,L=1 M.

cad  L. 10.862

Euro:5.61

###### 04.C01A.P04A.V008A.V001A.V009A.V013A 	CANALINA IN PVC B=100 MM.,H=80 MM.,L=1 M.

cad  L. 12.585

Euro:6.49

###### 04.C01A.P04A.V009A 	FUSIBILI B.T. ED ACCESSORI

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A 	FUSIBILI A COLTELLO, A TAPPO, CILINDRICI

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V001A 	FUSIBILI A COLTELLO TENSIONE NOMINALE 500 V 50 HZ CONFORME NORME CEI 32-1 E 34-4 CORRENTI NOMINALI 6 - 1250 A POTERE DI INTERRUZIONE 100 KA 380 V LIMITATORI DI CORRENTE DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE FUSIONE

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V001A.V001A 	FUSIBILE A COLTELLO IN= 6/ 100 A GR. 00

cad  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V001A.V002A 	FUSIBILE A COLTELLO IN= 125/ 160 A GR. 00

cad  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V001A.V003A 	FUSIBILE A COLTELLO IN= 6/ 63 A GR. 0

cad  L. 6.428

Euro:3.32

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V001A.V004A 	FUSIBILE A COLTELLO IN= 80/ 100 A GR. 0

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V001A.V005A 	FUSIBILE A COLTELLO IN= 125/ 160 A GR. 0

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V001A.V006A 	FUSIBILE A COLTELLO IN= 35/ 160 A GR. 1

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V001A.V007A 	FUSIBILE A COLTELLO IN= 200 A GR. 1

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V001A.V008A 	FUSIBILE A COLTELLO IN= 250 A GR. 1

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V001A.V009A 	FUSIBILE A COLTELLO IN= 80/ 250 A GR. 2

cad  L. 13.011

Euro:6.72

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V001A.V010A 	FUSIBILE A COLTELLO IN= 300/ 400 A GR. 2

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V001A.V011A 	FUSIBILE A COLTELLO IN= 315/ 500 A GR. 3

cad  L. 34.659

Euro:17.89

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V001A.V012A 	FUSIBILE A COLTELLO IN= 630 A GR. 3

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V001A.V013A 	FUSIBILE A COLTELLO IN= 500/1000 A GR. 4

cad  L. 103.784

Euro:53.59

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V001A.V014A 	FUSIBILE A COLTELLO IN= 1250 A GR. 4

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A 	ACCESSORI E AGGIUNTIVI PER FUSIBILI A COLTELLO

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V001A 	BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 00 IN=125/160 A

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V002A 	BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 0 IN= 160 A

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V003A 	BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 1 IN= 250 A

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V004A 	BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 2 IN= 400 A

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V005A 	BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 3 IN= 630 A

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V006A 	BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 4 IN= 1250 A

cad  L. 144.445

Euro:74.59

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V007A 	BASE TRIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 00 IN=125/160 A

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V008A 	BASE TRIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 0 IN= 160 A

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V009A 	BASE TRIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 1 IN= 250 A

cad  L. 51.892

Euro:26.79

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V010A 	BASE TRIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 2 IN= 400 A

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V011A 	COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR. 00 IN= 125 A

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V012A 	COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR. 0 IN= 160 A

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V013A 	COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR. 1 IN= 250 A

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V014A 	COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR. 2 IN= 400 A

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V015A 	COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR. 3 IN= 630 A

cad  L. 23.622

Euro:12.19

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V016A 	COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR. 4 IN= 1250 A

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V017A 	MANIGLIA PER ESTRAZIONE FUSIBILI GR. 00/4

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V018A 	PARETI DIVISORIE PER BASI GR. 00

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V019A 	PARETI DIVISORIE PER BASI GR. 0

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V020A 	PARETI DIVISORIE PER BASI GR. 1

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V021A 	PARETI DIVISORIE PER BASI GR. 2

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V022A 	PARETI DIVISORIE PER BASI GR. 3

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V023A 	PARETI DIVISORIE PER BASI GR. 4

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V024A 	COPRIMORSETTI PER BASI GR. 00

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V025A 	COPRIMORSETTI PER BASI GR. 0

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V026A 	COPRIMORSETTI PER BASI GR. 1

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V002A.V027A 	COPRIMORSETTI PER BASI GR. 2

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V003A 	FUSIBILI A CARTUCCIA TENSIONE NOMINALE 500 V 50 HZ CONFORME NORME CEI 32-1 E 32-5 CORRENTI NOMINALI 2 - 200 A POTERE DI INTERRUZIONE 50 KA 380 V DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE FUSIONE

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V003A.V001A 	FUS. A CARTUCCIA RAP. O RIT. IN= 2/ 25 A E27

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V003A.V002A 	FUS. A CARTUCCIA RAP. O RIT. IN= 35/ 63 A E33

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V003A.V003A 	FUS. A CARTUCCIA RAP. O RIT. IN= 80/100 A R 5/4

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V003A.V004A 	FUS. A CARTUCCIA RITARDATO IN=125/200 A R 2

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A 	ACCESSORI E AGGIUNTIVI PER FUSIBILI A CARTUCCIA

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V001A 	BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.ISOL.IN= 25 A E27

cad  L. 4.279

Euro:2.21

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V002A 	BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.ISOL.IN= 63 A E33

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V003A 	BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.ISOL.IN=100A R5/4

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V004A 	BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.PORC.IN= 25 A E27

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V005A 	BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.PORC.IN= 63 A E33

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V006A 	BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.PORC.IN=100A R5/4

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V007A 	BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.PORC.IN=200 A R 2

cad  L. 71.641

Euro:36.99

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V008A 	BASI TRIP.IN CERAM.CON PROTEZ.ISOL.IN= 25 A E27

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V009A 	BASI TRIP.IN CERAM.CON PROTEZ.ISOL.IN= 63 A E33

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V010A 	BASI TRIP.IN MAT.ISOL. PROTEZ.ISOL.IN= 25 A E27

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V011A 	BASI TRIP.IN MAT.ISOL. PROTEZ.ISOL.IN= 63 A E33

cad  L. 16.574

Euro:8.56

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V012A 	PORTACARTUCCE TAPPI (IN PORCELLANA) E 27

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V013A 	PORTACARTUCCE TAPPI (IN PORCELLANA) E 33

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V014A 	PORTACARTUCCE TAPPI (IN PORCELLANA) R 5/4

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V015A 	PORTACARTUCCE TAPPI (IN PORCELLANA) R 2

cad  L. 15.432

Euro:7.97

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V016A 	CALIBRATORI PER FUSIBILI IN= 2/ 25 A E 27

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V017A 	CALIBRATORI PER FUSIBILI IN= 35/ 63 A E 33

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V018A 	CALIBRATORI PER FUSIBILI IN= 80/100 A R 5/4

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V004A.V019A 	CALIBRATORI PER FUSIBILI IN=125/200 A R 2

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V005A 	FUSIBILI CILINDRICI TENSIONE NOMINALE 500 V 50 HZ CONFORME NORME CEI 32-1 E 32-4 CORRENTI NOMINALI 1 - 125 A POTERE DI INTERRUZIONE 20 - 100 KA 380 V DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE FUSIONE

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V005A.V001A 	FUS.CIL.P.D.I. 20 KA IN=2/ 20 A GR. 8.5X31.5 MM

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V005A.V002A 	FUS.CIL.P.D.I.100 KA IN=2/ 20 A GR.10.3X 38 MM

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V005A.V003A 	FUS.CIL.P.D.I.100 KA IN=2/ 50 A GR. 14 X 51 MM

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V005A.V004A 	FUS.CIL.P.D.I.100 KA IN=4/100 A GR. 22 X 58 MM

cad  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V005A.V005A 	NEUTRI PER SOSTITUZ.FUS. CILIND. GR. 8.5X31.5 MM

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V005A.V006A 	NEUTRI PER SOSTITUZ.FUS. CILIND. GR.10.3X 38 MM

cad  L. 851

Euro:0.44

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V005A.V007A 	NEUTRI PER SOSTITUZ.FUS. CILIND. GR. 14 X 51 MM

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P04A.V009A.V001A.V005A.V008A 	NEUTRI PER SOSTITUZ.FUS. CILIND. GR. 22 X 58 MM

cad  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P04A.V010A 	STRUMENTI DI MISURA B.T.

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A 	STRUMENTI DI MISURA,TA-TV,DERIV./DIVIS. DI TENS.

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A 	STRUMENTI INDICATORI DA INCASSO NORME CEI 13-6 TENS. NOM. 500 V, 50 HZ, TENS. PROVA 2 KV X 1' CL.1.5,SOVRACC.20% PERMAN.,TEMP.FUNZ.-25/+40 GR. DIMENS. QUADRATE NORM.48X48,72X72,96X96,144X144 CUSTODIE CON PROT. IP54, SCALE NORM. INTERCAMB. VOLTMETRI,AMPEROMETRI,WATTMETRI,VARMETRI,COSFIM. COMPLETI DI ACC.CONVERTIT.,SCALE NORM.INSERZ.: AMP.SU TA (1 O 5 A),VOLTM.DIR.100-110-220-380 V VOLTM.SU TV (100 O 110 V) FREQUENZ.,SEQUENZ.,CONTAORE,STRUM.PER SINCRONIZ. SINGOLI O RAGGRUP., INS.DIR. 100-440 V O SU TV

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V001A 	VOLTM. INS.DIR. 10/300 V SC.90 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V002A 	VOLTM. INS.DIR.400/600 V SC.90 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V003A 	VOLTM. INS.DIR. 10/300 V SC.90 GR. 144X144 MM

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V004A 	VOLTM. INS.DIR.400/600 V SC.90 GR. 144X144 MM

cad  L. 51.892

Euro:26.79

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V005A 	VOLTM. INS.SU TV SEC. 100 V SC.90 GR. FINO 96X96

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V006A 	VOLTM. INS.SU TV SEC. 100 V SC.90 GR. 144X144 MM

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V007A 	VOLTM.INS.DIR. 10/300 V SC.240 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 108.431

Euro:55.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V008A 	VOLTM.INS.DIR.400/600 V SC.240 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 108.431

Euro:55.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V009A 	VOLTM.INS.DIR. 10/300 V SC.240 GR. 144X144 MM

cad  L. 122.372

Euro:63.19

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V010A 	VOLTM.INS.DIR.400/600 V SC.240 GR. 144X144 MM

cad  L. 122.372

Euro:63.19

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V011A 	VOLTM. INS.TV SEC.100 V SC.240 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 108.431

Euro:55.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V012A 	VOLTM. INS.TV SEC.100 V SC.240 GR. 144X144 MM

cad  L. 122.372

Euro:63.19

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V013A 	AMPEROMETRO SU TA SC. 90 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V014A 	AMPEROMETRO SU TA SC. 90 GR. 144X144 MM

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V015A 	AMPEROMETRO SU TA SC. 240 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 101.073

Euro:52.19

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V016A 	AMPEROMETRO SU TA SC. 240 GR. 144X144 MM

cad  L. 122.372

Euro:63.19

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V017A 	WATTMETRI MONOFASE SCALA 90 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V018A 	WATTMETRI MONOFASE SCALA 90 GR. 144X144 MM

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V019A 	WATTMETRI MONOFASE SCALA 240 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 323.357

Euro:166.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V020A 	WATTMETRI MONOFASE SCALA 240 GR. 144X144 MM

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V021A 	WATTMETRI TRIF.3 FILI EQUIL.SC.90 GR. FINO 96X96

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V022A 	WATTMETRI TRIF.3 FILI EQUIL.SC.90 GR. 144X144 MM

cad  L. 362.082

Euro:186.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V023A 	WATTMETRI TRIF.3 FILI EQUIL.SC.240 GR.FINO 96X96

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V024A 	WATTMETRI TRIF.3 FILI EQUIL.SC.240 GR.144X144 MM

cad  L. 418.234

Euro:215.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V025A 	WATTMETRI TRIF.3 FILI SQUIL.SC.90 GR. FINO 96X96

cad  L. 362.082

Euro:186.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V026A 	WATTMETRI TRIF.3 FILI SQUIL.SC.90 GR. 144X144 MM

cad  L. 377.572

Euro:194.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V027A 	WATTMETRI TRIF.3 FILI SQUIL.SC.240 GR.FINO 96X96

cad  L. 422.106

Euro:217.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V028A 	WATTMETRI TRIF.3 FILI SQUIL.SC.240 GR.144X144 MM

cad  L. 445.342

Euro:229.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V029A 	WATTMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.90 GR.FINO 96X96

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V030A 	WATTMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.90 GR.144X144 MM

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V031A 	WATTMETRI TRIF.4 FILI EQUIL.SC.240 GR.FINO 96X96

cad  L. 323.357

Euro:166.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V032A 	WATTMETRI TRIF.4 FILI EQUIL.SC.240 GR.144X144 MM

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V033A 	WATTMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.90 GR.FINO 96X96

cad  L. 433.724

Euro:223.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V034A 	WATTMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.90 GR.144X144 MM

cad  L. 445.342

Euro:229.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V035A 	WATTMETRI TRIF.4 FILI SQUIL.SC.240 GR.FINO 96X96

cad  L. 495.685

Euro:255.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V036A 	WATTMETRI TRIF.4 FILI SQUIL.SC.240 GR.144X144 MM

cad  L. 518.920

Euro:267.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V037A 	VARMETRI MONOFASE SCALA 90 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V038A 	VARMETRI MONOFASE SCALA 90 GR. 144X144 MM

cad  L. 311.739

Euro:160.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V039A 	VARMETRI MONOFASE SCALA 240 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 356.273

Euro:183.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V040A 	VARMETRI MONOFASE SCALA 240 GR. 144X144 MM

cad  L. 377.572

Euro:194.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V041A 	VARMETRI TRIF.3 FILI EQUIL. SC.90 GR. FINO 96X96

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V042A 	VARMETRI TRIF.3 FILI EQUIL. SC.90 GR. 144X144 MM

cad  L. 385.317

Euro:198.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V043A 	VARMETRI TRIF.3 FILI EQUIL. SC.240 GR.FINO 96X96

cad  L. 422.106

Euro:217.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V044A 	VARMETRI TRIF.3 FILI EQUIL. SC.240 GR.144X144 MM

cad  L. 445.342

Euro:229.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V045A 	VARMETRI TRIF.3 FILI SQUIL. SC.90 GR. FINO 96X96

cad  L. 389.190

Euro:200.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V046A 	VARMETRI TRIF.3 FILI SQUIL. SC.90 GR. 144X144 MM

cad  L. 400.807

Euro:206.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V047A 	VARMETRI TRIF.3 FILI SQUIL. SC.240 GR.FINO 96X96

cad  L. 445.342

Euro:229.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V048A 	VARMETRI TRIF.3 FILI SQUIL. SC.240 GR.144X144 MM

cad  L. 466.641

Euro:240.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V049A 	VARMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.90 GR. FINO 96X96

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V050A 	VARMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.90 GR. 144X144 MM

cad  L. 311.739

Euro:160.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V051A 	VARMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.240 GR.FINO 96X96

cad  L. 356.273

Euro:183.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V052A 	VARMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.240 GR.144X144 MM

cad  L. 377.572

Euro:194.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V053A 	VARMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.90 GR. FINO 96X96

cad  L. 462.768

Euro:238.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V054A 	VARMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.90 GR. 144X144 MM

cad  L. 472.449

Euro:243.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V055A 	VARMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.240 GR.FINO 96X96

cad  L. 528.601

Euro:272.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V056A 	VARMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.240 GR.144X144 MM

cad  L. 551.836

Euro:284.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V057A 	COSFIMETRO MONOF./TRIF. SC. 90 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V058A 	COSFIMETRO MONOF./TRIF. SC. 90 GR. 144X144 MM

cad  L. 311.739

Euro:160.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V059A 	COSFIMETRO MONOF./TRIF. SC.240 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 334.974

Euro:172.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V060A 	COSFIMETRO MONOF./TRIF. SC.240 GR. 144X144 MM

cad  L. 356.273

Euro:183.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V061A 	FREQUENZIMETRO 45/60 HZ SC.90 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 96.232

Euro:49.69

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V062A 	FREQUENZIMETRO 45/60 HZ SC.90 GR. 144X144 MM

cad  L. 109.399

Euro:56.49

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V063A 	SEQUENZIMETRO FINO A 96X96 MM

cad  L. 128.761

Euro:66.49

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V064A 	SEQUENZIMETRO 144X144 MM

cad  L. 139.411

Euro:71.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V065A 	CONTAORE A MOTORINO SINCRONO INS.100/220 V GR.48

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V066A 	CONTAORE A MOTORINO SINCRONO INS.100/220 V GR.72

cad  L. 62.347

Euro:32.19

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V001A.V067A 	CONTAORE A MOTORINO SINCRONO INS.100/220 V GR.96

cad  L. 62.347

Euro:32.19

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V002A 	STRUMENTI INDICATORI DA INCASSO NORME CEI 13-6 TENS.NOM. 500 V, 50 HZ, TENS. PROVA 2 KV X 1' CL.1.5,SOVRACC.20% PERMAN.,TEMP.FUNZ.-25/+40 ?C DIMENS. QUADRATE NORM.148X48,72X72,96X96,144X144 CUSTODIE CON PROT. IP54, SCALE NORM. INTERCAMB. VOLTIMETRI IN C.C. INSERZ. DIRETTA 0.06 - 600 V O SU DIVISORE DI TENSIONE 0.7 - 10 KV AMPEROMETRI IN C.C. INSERZ. DIRETTA 0.001 - 10 A O SU DERIVATORE 1 - 4000 A CON C.D.T. 0.06 V

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V002A.V001A 	VOLTMETRI SCALA 90 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V002A.V002A 	VOLTMETRI SCALA 90 GR. 144X144 MM

cad  L. 66.801

Euro:34.49

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V002A.V003A 	VOLTMETRI SCALA 240 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 126.632

Euro:65.39

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V002A.V004A 	VOLTMETRI SCALA 240 GR. 144X144 MM

cad  L. 138.443

Euro:71.49

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V002A.V005A 	AMPEROMETRI SCALA 90 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V002A.V006A 	AMPEROMETRI SCALA 90 GR. 144X144 MM

cad  L. 66.801

Euro:34.49

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V002A.V007A 	AMPEROMETRI SCALA 240 GR. FINO 96X96 MM

cad  L. 126.632

Euro:65.39

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V002A.V008A 	AMPEROMETRI SCALA 240 GR. 144X144 MM

cad  L. 138.443

Euro:71.49

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V003A 	TRASFORMATORI DI CORRENTE PER MISURA CONFORMI NORME CEI 38-1 TENSIONE NOMINALE 500 V 50-60 HZ TENSIONE DI PROVA 3 KV PER 1' CORRENTE PERMANENTE TERMICA 1.2 IN CORRENTE PRIMARIA 5 - 6000 A CORRENTE SECONDARIA 5 O 1 A ESECUZIONE BARRA PASSANTE O PRIMARIO AVVOLTO CLASSE ISOLAMENTO E FATTORE SICUREZZA 5 PRESTAZIONI: MIN. 2 VA CL. 3; 3 VA CL. 0.5

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V003A.V001A 	TA BARRA PASS.RAPP. 50- 250/5 A MIN. 2 VA CL. 3

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V003A.V002A 	TA BARRA PASS.RAPP. 50- 250/5 A MIN. 3VA CL.0.5

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V003A.V003A 	TA BARRA PASS.RAPP. 400- 800/5 A MIN. 6VA CL.0.5

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V003A.V004A 	TA BARRA PASS.RAPP. 600-1500/5 A MIN. 8VA CL.0.5

cad  L. 48.213

Euro:24.89

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V003A.V005A 	TA BARRA PASS.RAPP.1000-2500/5 A MIN.20VA CL.0.5

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V003A.V006A 	TA PRIM. AVV.RAPP. 5- 60/5 A MIN. 2 VA CL.0.5

cad  L. 29.044

Euro:14.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V003A.V007A 	TA PRIM. AVV.RAPP. 5- 250/5 A MIN.10 VA CL.0.5

cad  L. 45.115

Euro:23.29

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V003A.V008A 	TA PRIM. AVV.RAPP. 10- 600/5 A MIN.20 VA CL.0.5

cad  L. 61.767

Euro:31.89

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V003A.V009A 	TA PRIM. AVV.RAPP. 800-1000/5 A MIN.20 VA CL.0.5

cad  L. 75.514

Euro:38.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V004A 	TRASFORMATORI DI TENSIONE PER MISURA CONFORMI NORME CEI 38-2 TENSIONE NOMINALE 100-600 V 50-60 HZ TENSIONE DI PROVA 3 KV PER 1' TENSIONE PRIMARIA 100-600 V TENSIONE SECONDARIA 100 V CLASSE ISOLAMENTO E FATTORE DI TENSIONE 1.2 VN PRESTAZIONI: MIN. 3 VA CL. 1; 5 VA CL. 0.5

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V004A.V001A 	TV RAPP. 100-600/100 6 VA CL. 1

cad  L. 59.249

Euro:30.59

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V004A.V002A 	TV RAPP. 100-600/100 6 VA CL. 0.5

cad  L. 87.713

Euro:45.29

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V004A.V003A 	TV RAPP. 100-600/100 10 VA CL. 0.5

cad  L. 118.112

Euro:60.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V004A.V004A 	TV RAPP. 100-600/100 20 VA CL. 0.5

cad  L. 138.443

Euro:71.49

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V004A.V005A 	TV RAPP. 100-600/100 50 VA CL. 0.5

cad  L. 249.778

Euro:128.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V004A.V006A 	TV RAPP. 100-600/100 100 VA CL. 0.5

cad  L. 356.273

Euro:183.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V005A 	DERIVATORI PER C.C. A NORME DIN 43703 PORTATA 1-6000 A C.C. CON C.D.T. 0.06 E 0.15 V DIVISORI DI TENSIONE PER C.C. TENSIONE INGRESSO 700-10000 V C.C. TENSIONE USCITA 100 V (0.001 A)

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V005A.V001A 	DERIVATORI PORTATA 1/150 A

cad  L. 27.882

Euro:14.39

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V005A.V002A 	DERIVATORI PORTATA 250 A

cad  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V005A.V003A 	DERIVATORI PORTATA 400 A

cad  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V005A.V004A 	DERIVATORI PORTATA 600 A

cad  L. 75.514

Euro:38.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V005A.V005A 	DIVIS. DI TENS. INGR. 700/ 1500 V USC. 100 V

cad  L. 128.761

Euro:66.49

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V005A.V006A 	DIVIS. DI TENS. INGR. 2000/ 5000 V USC. 100 V

cad  L. 334.974

Euro:172.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V006A 	AGGIUNTIVI PER STRUMENTI - TA - TV

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V006A.V001A 	SCALA INTERCAMBIABILE PER STRUMENTI

cad  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V006A.V002A 	SCALA CON SETTO ANTIPARALLASSE 240 GRADI

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V006A.V003A 	STRUMENTI CON VETRO ANTIRIFLESSO

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V006A.V004A 	STRUMENTI IN ESECUZIONE ANTIVIBRANTE

cad  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V006A.V005A 	STRUMENTI IN ESECUZIONE TROPICALIZZATA

cad  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V006A.V006A 	ESECUZIONE TROPICALIZZATA TA E TV

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V006A.V007A 	COPRIMORSETTI SIGILLATI SUL SECONDARIO TA E TV

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P04A.V010A.V001A.V006A.V008A 	CORDONE BIPOLARE PER DERIVATORE

ml  L. 4.279

Euro:2.21

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A 	CONTATORI DI ENERGIA

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V001A 	CONTATORI AD INDUZIONE PER ENERGIA ATTIVA TENSIONE NOMINALE 6OO V, 50 HZ TENSIONE DI PROVA 2 KV PER 1' CLASSE PRECISIONE 2 DISPOSITIVO DI ARRESTO DI RETROMARCIA NUMERATORE A 6 CIFRE ESECUZIONE SPORGENTE O DA INCASSO NORME CEI-IEC 521

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V001A.V001A 	CONTATORE MONOF. SPORG. INS. 5 A 100/220 V

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V001A.V002A 	CONTATORE MONOF. INCASS. INS. 5 A 100/220 V

cad  L. 145.994

Euro:75.39

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V001A.V003A 	CONT.TRIF.2 SISTEMI SPORG.INS. 5 A 100/220/380 V

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V001A.V004A 	CONT.TRIF.2 SISTEMI INCASS.INS.5 A 100/220/380 V

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V001A.V005A 	CONT.TRIF.3 SISTEMI SPORG.INS. 5 A 100/220/380 V

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V001A.V006A 	CONT.TRIF.3 SISTEMI INCASS.INS.5 A 100/220/380 V

cad  L. 364.018

Euro:187.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V002A 	CONTATORI AD INDUZIONE PER ENERGIA REATTIVA TENSIONE NOMINALE 6OO V, 50 HZ TENSIONE DI PROVA 2 KV PER 1' CLASSE PRECISIONE 3 DISPOSITIVO DI ARRESTO DI RETROMARCIA NUMERATORE A 6 CIFRE ESECUZIONE SPORGENTE O DA INCASSO NORME CEI-IEC 145

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V002A.V001A 	CONT.TRIF.2 SISTEMI SPORG.INS. 5 A 100/220/380 V

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V002A.V002A 	CONT.TRIF.2 SISTEMI INCASS.INS.5 A 100/220/380 V

cad  L. 340.783

Euro:175.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V002A.V003A 	CONT.TRIF.3 SISTEMI SPORG.INS. 5 A 100/220/380 V

cad  L. 340.783

Euro:175.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V002A.V004A 	CONT.TRIF.3 SISTEMI INCASS.INS.5 A 100/220/380 V

cad  L. 408.552

Euro:210.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V003A 	MORSETTIERE SIGILLABILI PER INSERZ. CONTATORE

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V003A.V001A 	MORSETTIERA PER INSERZ. MONOFASE

cad  L. 30.980

Euro:15.99

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V003A.V002A 	MORSETTIERA PER INSERZ. ARON

cad  L. 53.053

Euro:27.39

###### 04.C01A.P04A.V010A.V002A.V003A.V003A 	MORSETTIERA PER INSERZ. TRIFASE + NEUTRO

cad  L. 75.514

Euro:38.99

###### 04.C01A.P04A.V011A 	RIFASAMENTO INDUSTRIALE B.T.

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A 	RIFASAMENTO INDUSTRIALE IN BT

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A 	CONDENSATORI TRIFASE PER IL RIFASAMENTO INDUSTRIALE NORMALE TENSIONE NOMINALE 230-400-500 V 50 HZ SERVIZIO CONTINUO DIELETTRICO IN PROPILENE METALIZZATO RIGENERABILE CON DISPOSITIVO ANTISCOPPIO IMPREGNANTE OLIO BIODEGRADABILE RESISTENZE DI SCARICA E REATT. DI SMORZ.INCORP. BASSE PERDITE; NORME CEI 33-5 COLLEG.INTERNO: D PER 220-400 V, Y PER 500 V SINGOLI CONDENSATORI IN CUSTODIA METALLICA

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V001A 	CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 5 KVAR

cad  L. 151.609

Euro:78.29

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V002A 	CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 10 KVAR

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V003A 	CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 15 KVAR

cad  L. 435.660

Euro:224.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V004A 	CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 20 KVAR

cad  L. 575.072

Euro:296.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V005A 	CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 25 KVAR

cad  L. 695.120

Euro:358.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V006A 	CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 30 KVAR

cad  L. 830.659

Euro:428.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V007A 	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 2.5 KVAR

cad  L. 61.767

Euro:31.89

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V008A 	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 5 KVAR

cad  L. 77.838

Euro:40.19

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V009A 	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 10 KVAR

cad  L. 139.411

Euro:71.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V010A 	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 15 KVAR

cad  L. 191.690

Euro:98.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V011A 	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 20 KVAR

cad  L. 273.014

Euro:140.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V012A 	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 25 KVAR

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V013A 	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 30 KVAR

cad  L. 385.317

Euro:198.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V014A 	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 40 KVAR

cad  L. 518.920

Euro:267.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V015A 	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 50 KVAR

cad  L. 656.395

Euro:338.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V016A 	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 5 KVAR

cad  L. 102.428

Euro:52.89

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V017A 	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 10 KVAR

cad  L. 128.761

Euro:66.49

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V018A 	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 15 KVAR

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V019A 	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 20 KVAR

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V020A 	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 25 KVAR

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V021A 	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 30 KVAR

cad  L. 385.317

Euro:198.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V022A 	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 40 KVAR

cad  L. 513.111

Euro:264.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V001A.V023A 	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 50 KVAR

cad  L. 640.905

Euro:330.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A 	CONDENSATORI TRIFASE PER IL RIFASAMENTO INDUSTRIALE IN PRESENZA DI SOVRACORRENTI ARM. TENSIONE NOMINALE 230-400-500 V 50 HZ SERVIZIO CONTINUO DIELETTRICO IN PROPILENE METALIZZATO RIGENERABILE CON DISPOSITIVO ANTISCOPPIO IMPREGNANTE OLIO BIODEGRADABILE RESISTENZE DI SCARICA E REATT. DI SMORZ. INCORP. BASSE PERDITE; NORME CEI 33-5 COLLEG.INTERNO: D PER 220-400 V, Y PER 500 V SINGOLI CONDENSATORI IN CUSTODIA METALLICA

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V001A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 2.5 KVAR

cad  L. 138.443

Euro:71.49

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V002A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 5 KVAR

cad  L. 191.690

Euro:98.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V003A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 7.5 KVAR

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V004A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 10 KVAR

cad  L. 383.381

Euro:197.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V005A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 15 KVAR

cad  L. 575.072

Euro:296.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V006A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 20 KVAR

cad  L. 764.826

Euro:394.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V007A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 25 KVAR

cad  L. 956.517

Euro:493.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V008A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 2.5 KVAR

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V009A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 5 KVAR

cad  L. 141.541

Euro:73.09

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V010A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 7.5 KVAR

cad  L. 178.717

Euro:92.29

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V011A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 10 KVAR

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V012A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 15 KVAR

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V013A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 20 KVAR

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V014A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 25 KVAR

cad  L. 536.346

Euro:276.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V015A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 30 KVAR

cad  L. 586.689

Euro:302.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V016A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 40 KVAR

cad  L. 784.189

Euro:404.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V017A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 50 KVAR

cad  L. 979.752

Euro:505.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V018A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 5 KVAR

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V019A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 10 KVAR

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V020A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 15 KVAR

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V021A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 20 KVAR

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V022A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 25 KVAR

cad  L. 569.263

Euro:293.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V023A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 30 KVAR

cad  L. 629.287

Euro:324.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V024A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 40 KVAR

cad  L. 840.341

Euro:433.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V002A.V025A 	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 50 KVAR

cad  L. 1.049.458

Euro:541.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V003A 	CENTRALINE PER LA REGOLAZ.AUTOM. DEL RIFASAMENTO TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 110-220-380 V, 50 HZ CORRENTE DI INGRESSO 5 A ESECUZIONE DAINCASSO 96X96 O 144X144 MM COMMUTATORE MAN./AUT. INCORPORATO INSERZIONE A GRADINI DI BATTERIE DI CONDENSATORI

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V003A.V001A 	CENTRALINA A 3 GRADINI SENZA COSFIMETRO

cad  L. 402.744

Euro:207.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V003A.V002A 	CENTRALINA A 5 GRADINI SENZA COSFIMETRO

cad  L. 451.150

Euro:232.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V003A.V003A 	CENTRALINA A 7 GRADINI SENZA COSFIMETRO

cad  L. 482.131

Euro:248.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V003A.V004A 	CENTRALINA A 14 GRADINI SENZA COSFIMETRO

cad  L. 668.013

Euro:344.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V003A.V005A 	CENTRALINA A 3 GRADINI CON COSFIMETRO INCORP.

cad  L. 575.072

Euro:296.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V003A.V006A 	CENTRALINA A 5 GRADINI CON COSFIMETRO INCORP.

cad  L. 623.478

Euro:321.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V003A.V007A 	CENTRALINA A 7 GRADINI CON COSFIMETRO INCORP.

cad  L. 648.650

Euro:334.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V003A.V008A 	CENTRALINA A 14 GRADINI CON COSFIMETRO INCORP.

cad  L. 840.341

Euro:433.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A 	QUADRI PER IL RIFASAMENTO AUTOMATICO A GRADINI TENSIONE NOMINALE 230 V, 50 HZ COMPLETI DI : INTERRUTTORE GENERALE, CENTRALINA PER LA REGOLAZIONE DEL RIFASAMENTO CONTATTORI COMPLETI DI FUSIBILI DI POTENZA BATTERIE DI CONDENSATORI, SEGNALAZIONE DELLE BATTERIE INSERITE

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V001A 	QUADRO CON 3 BATT. 230 V P.TOT. 4.5 KVAR

cad  L. 1.562.569

Euro:806.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V002A 	QUADRO CON 3 BATT. 230 V P.TOT. 10 KVAR

cad  L. 1.758.133

Euro:907.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V003A 	QUADRO CON 3 BATT. 230 V P.TOT. 20 KVAR

cad  L. 2.135.705

Euro:1102.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V004A 	QUADRO CON 3 BATT. 230 V P.TOT. 25 KVAR

cad  L. 2.428.082

Euro:1253.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V005A 	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 30 KVAR

cad  L. 3.206.463

Euro:1655.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V006A 	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 40 KVAR

cad  L. 3.802.834

Euro:1963.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V007A 	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 50 KVAR

cad  L. 4.315.945

Euro:2228.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V008A 	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 60 KVAR

cad  L. 6.081.824

Euro:3140.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V009A 	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 70 KVAR

cad  L. 6.302.558

Euro:3254.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V010A 	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 80 KVAR

cad  L. 7.200.988

Euro:3718.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V011A 	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 90 KVAR

cad  L. 7.675.374

Euro:3963.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V012A 	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 100 KVAR

cad  L. 8.211.721

Euro:4240.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V013A 	QUADRO CON 6 BATT. 230 V P.TOT. 120 KVAR

cad  L. 10.775.342

Euro:5564.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V014A 	QUADRO CON 6 BATT. 230 V P.TOT. 140 KVAR

cad  L. 11.311.689

Euro:5841.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V015A 	QUADRO CON 6 BATT. 230 V P.TOT. 160 KVAR

cad  L. 13.284.748

Euro:6860.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V016A 	QUADRO CON 6 BATT. 230 V P.TOT. 180 KVAR

cad  L. 14.309.035

Euro:7389.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V004A.V017A 	QUADRO CON 6 BATT. 230 V P.TOT. 200 KVAR

cad  L. 14.866.681

Euro:7677.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A 	QUADRI PER IL RIFASAMENTO AUTOMATICO A GRADINI TENSIONE NOMINALE 400 V, 50 HZ COMPLETI DI: INTERRUTTORE GENERALE, CENTRALINA PER LA REGOLAZIONE DEL RIFASAMENTO, CONTATTORI COMPLETI DI FUSIBILI DI POTENZA BATTERIE DI CONDENSATORI, SEGNALAZIONE DELLE BATTERIE INSERITE

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V001A 	QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 4.5 KVAR

cad  L. 1.547.079

Euro:798.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V002A 	QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 10 KVAR

cad  L. 1.585.805

Euro:818.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V003A 	QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 20 KVAR

cad  L. 1.791.049

Euro:924.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V004A 	QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 25 KVAR

cad  L. 1.907.225

Euro:984.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V005A 	QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 30 KVAR

cad  L. 1.942.078

Euro:1002.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V006A 	QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 40 KVAR

cad  L. 2.079.553

Euro:1073.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V007A 	QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 50 KVAR

cad  L. 3.026.390

Euro:1562.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V008A 	QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 60 KVAR

cad  L. 3.121.267

Euro:1611.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V009A 	QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 70 KVAR

cad  L. 3.436.879

Euro:1774.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V010A 	QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 80 KVAR

cad  L. 3.686.658

Euro:1903.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V011A 	QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 90 KVAR

cad  L. 3.905.456

Euro:2016.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V012A 	QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 100 KVAR

cad  L. 4.176.534

Euro:2156.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V013A 	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 120 KVAR

cad  L. 6.178.637

Euro:3190.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V014A 	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 140 KVAR

cad  L. 6.666.577

Euro:3442.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V015A 	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 160 KVAR

cad  L. 7.340.399

Euro:3790.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V016A 	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 180 KVAR

cad  L. 7.839.957

Euro:4048.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V017A 	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 200 KVAR

cad  L. 8.356.941

Euro:4315.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V018A 	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 250 KVAR

cad  L. 10.775.342

Euro:5564.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V019A 	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 300 KVAR

cad  L. 12.266.270

Euro:6334.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V020A 	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 350 KVAR

cad  L. 13.702.982

Euro:7076.99

###### 04.C01A.P04A.V011A.V001A.V005A.V021A 	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 400 KVAR

cad  L. 14.866.681

Euro:7677.99

### 04.C01A.P05A 	QUADRI B.T.

###### 04.C01A.P05A.V001A 	QUADRI B.T. TIPO ARMADIO

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A 	QUADRI B.T. TIPO ARMADIO COMPLETI DI OGNI ACCESSORIO: GOLFARI DI SOLLEV., SBARRA DI TERRA, TRECCE DI TERRA PER LE PORTELLE TARGHETTE, BULLONERIA, TASCA PORTADISEGNI CON SCHEMA ELETTRICO

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V001A 	PANNELLI COMPONIBILI IN LAMIERA RIB. MIN. 15/10 VERNICIATURA EPOSSIDICA NORME CEI 17.13 CARATTERISTICHE: H OLTRE 2000 MM, INSTALLAZIONE ALL'INTERNO, FISSAGGIO A PAVIMENTO PORTELLE ANTERIORI COMPL.DI MANIGLIE E SERRATURA CHIUSURE LATERALI E POSTERIORI SMONTABILI PIASTRA DI FONDO PER SUPPORTO APPARECCHIATURE TETTO FISSO/SMONTABILE, GRADO DI PROT.MIN. IP-30 COMPLETI DI FINESTRA DI AERAZIONE CON RETINA

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V001A.V001A 	PANNELLO L= 400 MM. P= 400 MM.

cad  L. 1.061.075

Euro:547.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V001A.V002A 	PANNELLO L= 600 MM. P= 400 MM.

cad  L. 1.165.634

Euro:601.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V001A.V003A 	PANNELLO L= 800 MM. P= 400 MM.

cad  L. 1.299.237

Euro:670.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V001A.V004A 	PANNELLO L= 1000 MM. P= 400 MM.

cad  L. 1.496.736

Euro:772.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V001A.V005A 	PANNELLO L= 400 MM. P= 600 MM.

cad  L. 1.126.909

Euro:581.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V001A.V006A 	PANNELLO L= 600 MM. P= 600 MM.

cad  L. 1.225.658

Euro:632.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V001A.V007A 	PANNELLO L= 800 MM. P= 600 MM.

cad  L. 1.334.090

Euro:688.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V001A.V008A 	PANNELLO L= 1000 MM. P= 600 MM.

cad  L. 1.543.207

Euro:796.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V001A.V009A 	PANNELLO L= 400 MM. P= 800 MM.

cad  L. 1.212.105

Euro:625.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V001A.V010A 	PANNELLO L= 600 MM. P= 800 MM.

cad  L. 1.316.663

Euro:679.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V001A.V011A 	PANNELLO L= 800 MM. P= 800 MM.

cad  L. 1.450.266

Euro:748.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V001A.V012A 	PANNELLO L= 1000 MM. P= 800 MM.

cad  L. 1.707.790

Euro:881.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V002A 	PORTA ESTERNA FRONTALE A TUTTA ALTEZZA CIECA O CON SCHERMO TRASPARENTE FORNITA DI : MANIGLIE, CERNIERA E MONTATA SUI PANNELLI DESCRITTI NEL SUBARTICOLO A

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V002A.V001A 	PORTA ESTERNA CIECA L= 600 MM.

cad  L. 125.663

Euro:64.89

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V002A.V002A 	PORTA ESTERNA CIECA L= 800 MM.

cad  L. 163.033

Euro:84.19

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V002A.V003A 	PORTA ESTERNA CIECA L=1000 MM.

cad  L. 187.430

Euro:96.79

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V002A.V004A 	PORTA ESTERNA TRASP. L= 600 MM.

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V002A.V005A 	PORTA ESTERNA TRASP. L= 800 MM.

cad  L. 313.675

Euro:161.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V002A.V006A 	PORTA ESTERNA TRASP. L=1000 MM.

cad  L. 400.807

Euro:206.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V003A 	QUADRI A STRUTTURA COMPONIBILE PER MONTAGGIO DI APPAR. MODUL. E NON, IN LAMIERA RIB.MIN.20-25/10 VERNICIATURA EPOSSIDICA A NORME CEI 17.13 CARATTERISTICHE: H OLTRE 2000 MM, INSTALLAZIONE ALL'INTERNO, FISSAGGIO A PAVIMENTO DISPOSIZIONE A SEMPLICE FRONTE, PREDISPOSTI PER PANNELLI O PORT.ANTERIORI CON VITI O CHIUSURA AD IMPOSTA SPEC., TRAVERSE E GUIDE REGOLABILI PER SOSTEGNO APPAR.MODULARI; ACCESSORI, STAFFE, ETC. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-30

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V003A.V001A 	QUADRO L=600 MM, P=200 MM

cad  L. 809.360

Euro:417.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V003A.V002A 	QUADRO L=400 MM, P=400 MM

cad  L. 944.899

Euro:487.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V003A.V003A 	QUADRO L=600 MM, P=400 MM

cad  L. 1.018.478

Euro:525.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V003A.V004A 	QUADRO L=800 MM, P=400 MM

cad  L. 1.092.056

Euro:563.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V003A.V005A 	QUADRO L=400 MM, P=600 MM

cad  L. 1.101.737

Euro:568.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V003A.V006A 	QUADRO L=600 MM, P=600 MM

cad  L. 1.175.315

Euro:606.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V003A.V007A 	QUADRO L=800 MM, P=600 MM

cad  L. 1.250.830

Euro:645.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V003A.V008A 	QUADRO L=400 MM, P=800 MM

cad  L. 1.179.188

Euro:608.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V003A.V009A 	QUADRO L=600 MM, P=800 MM

cad  L. 1.260.511

Euro:650.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V003A.V010A 	QUADRO L=800 MM, P=800 MM

cad  L. 1.341.835

Euro:692.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A 	PORTA ESTERNA FRONTALE CIECO O CON SCHERMO TRASPARENTE FORNITA DI : MANIGLIE,CERNIERA E MONTATA SUI PANNELLI DESCRITTI NEL SUBARTICOLO C

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V001A 	PORTA ESTERNA CIECA L=400 MM, H=1/1

cad  L. 142.703

Euro:73.69

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V002A 	PORTA ESTERNA CIECA L=600 MM, H=1/1

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V003A 	PORTA ESTERNA CIECA L=800 MM, H=1/1

cad  L. 181.622

Euro:93.79

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V004A 	PORTA ESTERNA TRASP. L=400 MM, H=1/1

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V005A 	PORTA ESTERNA TRASP. L=600 MM, H=1/1

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V006A 	PORTA ESTERNA TRASP. L=800 MM, H=1/1

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V007A 	PORTA ESTERNA CIECA L=400 MM, H=1/2

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V008A 	PORTA ESTERNA CIECA L=600 MM, H=1/2

cad  L. 61.379

Euro:31.69

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V009A 	PORTA ESTERNA CIECA L=800 MM, H=1/2

cad  L. 71.641

Euro:36.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V010A 	PORTA ESTERNA TRASP. L=400 MM, H=1/2

cad  L. 121.404

Euro:62.69

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V011A 	PORTA ESTERNA TRASP. L=600 MM, H=1/2

cad  L. 137.281

Euro:70.89

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V012A 	PORTA ESTERNA TRASP. L=800 MM, H=1/2

cad  L. 155.869

Euro:80.49

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V013A 	PORTA ESTERNA CIECA L=400 MM, H=1/3

cad  L. 46.664

Euro:24.09

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V014A 	PORTA ESTERNA CIECA L=600 MM, H=1/3

cad  L. 51.311

Euro:26.49

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V015A 	PORTA ESTERNA CIECA L=800 MM, H=1/3

cad  L. 59.056

Euro:30.49

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V016A 	PORTA ESTERNA TRASP. L=400 MM, H=1/3

cad  L. 88.681

Euro:45.79

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V017A 	PORTA ESTERNA TRASP. L=600 MM, H=1/3

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V018A 	PORTA ESTERNA TRASP. L=800 MM, H=1/3

cad  L. 113.659

Euro:58.69

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V019A 	PORTA ESTERNA CIECA L=400 MM, H=1/4

cad  L. 38.725

Euro:19.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V020A 	PORTA ESTERNA CIECA L=600 MM, H=1/4

cad  L. 42.210

Euro:21.79

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V021A 	PORTA ESTERNA CIECA L=800 MM, H=1/4

cad  L. 47.825

Euro:24.69

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V022A 	PORTA ESTERNA TRASP. L=400 MM, H=1/4

cad  L. 71.641

Euro:36.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V023A 	PORTA ESTERNA TRASP. L=600 MM, H=1/4

cad  L. 80.936

Euro:41.79

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V004A.V024A 	PORTA ESTERNA TRASP. L=800 MM, H=1/4

cad  L. 91.004

Euro:46.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A 	ELEMENTI E DISPOSITIVI DI MONTAGGIO PER APPARECCHI MODULARI E NON SU PANNELLI DESCRITTI NEL SUBARTICOLO C COMPLETI DI STAFFE, BULLONERIA, ETC.

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V001A 	PROFILATI DIN PER PANNELLI L=400 MM

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V002A 	PROFILATI DIN PER PANNELLI L=600 MM

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V003A 	PROFILATI DIN PER PANNELLI L=800 MM

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V004A 	PROFILATI OMEGA PER PANNELLI L=400 MM

cad  L. 8.577

Euro:4.43

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V005A 	PROFILATI OMEGA PER PANNELLI L=600 MM

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V006A 	PROFILATI OMEGA PER PANNELLI L=800 MM

cad  L. 10.862

Euro:5.61

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V007A 	PROFILATI PERFORATI PER PANNELLI L=400 MM

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V008A 	PROFILATI PERFORATI PER PANNELLI L=600 MM

cad  L. 10.862

Euro:5.61

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V009A 	PROFILATI PERFORATI PER PANNELLI L=800 MM

cad  L. 13.147

Euro:6.79

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V010A 	PROFILATI ASOLATI PER FIANCHI H= 400 MM

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V011A 	PROFILATI ASOLATI PER FIANCHI H= 600 MM

cad  L. 18.723

Euro:9.67

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V012A 	PROFILATI ASOLATI PER FIANCHI H= 800 MM

cad  L. 24.009

Euro:12.39

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V013A 	PROFILATI ASOLATI PER FIANCHI H=1000 MM

cad  L. 31.948

Euro:16.49

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V014A 	PROFILATI ASOLATI PER FIANCHI H=1200 MM

cad  L. 38.725

Euro:19.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V015A 	FRONTALI CIECHI H=200 MM PER PANNELLI L=400 MM

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V016A 	FRONTALI CIECHI H=200 MM PER PANNELLI L=600 MM

cad  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V017A 	FRONTALI CIECHI H=200 MM PER PANNELLI L=800 MM

cad  L. 24.590

Euro:12.69

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V018A 	FRONTALI CIECHI H=400 MM PER PANNELLI L=400 MM

cad  L. 31.367

Euro:16.19

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V019A 	FRONTALI CIECHI H=400 MM PER PANNELLI L=600 MM

cad  L. 34.659

Euro:17.89

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V020A 	FRONTALI CIECHI H=400 MM PER PANNELLI L=800 MM

cad  L. 38.725

Euro:19.99

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V021A 	FRONTALI CIECHI H=600 MM PER PANNELLI L=400 MM

cad  L. 34.659

Euro:17.89

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V022A 	FRONTALI CIECHI H=600 MM PER PANNELLI L=600 MM

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V023A 	FRONTALI CIECHI H=600 MM PER PANNELLI L=800 MM

cad  L. 51.311

Euro:26.49

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V024A 	FRONTALI FINESTRATI H=200 MM PER PANN. L=400 MM

cad  L. 24.009

Euro:12.39

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V025A 	FRONTALI FINESTRATI H=200 MM PER PANN. L=600 MM

cad  L. 26.333

Euro:13.59

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V026A 	FRONTALI FINESTRATI H=200 MM PER PANN. L=800 MM

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V027A 	FRONTALI FINESTRATI H=400 MM PER PANN. L=400 MM

cad  L. 30.205

Euro:15.59

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V028A 	FRONTALI FINESTRATI H=400 MM PER PANN. L=600 MM

cad  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C01A.P05A.V001A.V001A.V005A.V029A 	FRONTALI FINESTRATI H=400 MM PER PANN. L=800 MM

cad  L. 46.664

Euro:24.09

###### 04.C01A.P05A.V002A 	QUADRI BT TIPO POWER CENTER

###### 04.C01A.P05A.V002A.V001A 	QUADRI BT TIPO POWER CENTER

###### 04.C01A.P05A.V002A.V001A.V001A 	PANNELLI COMPONIBILI IN LAMIERA RIB. MIN. 15/10 VERNICIATURA EPOSSIDICA NORME CEI 17.13 CARATTERISTICHE: H OLTRE 2000 MM, INSTALLAZIONE ALL'INTERNO, FISSAGGIO A PAVIMENTO PORTELLE ANTERIORI COMPL.DI MANIGLIE E SERRATURA A CHIAVE O CHIUSURA AD IMPOSTA SPECIAL ESECUZIONE NON SEGREGATA GRADO DI PROT. IP-30 SULL'INVOLUCRO ESTERNO COMPLETI DI OGNI ACCESSORIO: GOLFARI DI SOLLEV. SBARRA DI TERRA, TRECCE DI TERRA PER LE PORTELLE TARGHETTE, BULLONERIA, FINESTRA AER. CON RETINA

###### 04.C01A.P05A.V002A.V001A.V001A.V001A 	PANNELLO L= 400 MM. P= 1200 MM.

cad  L. 2.960.556

Euro:1528.99

###### 04.C01A.P05A.V002A.V001A.V001A.V002A 	PANNELLO L= 600 MM. P= 1200 MM.

cad  L. 3.330.384

Euro:1719.99

###### 04.C01A.P05A.V002A.V001A.V001A.V003A 	PANNELLO L= 800 MM. P= 1200 MM.

cad  L. 3.700.211

Euro:1910.99

###### 04.C01A.P05A.V002A.V001A.V001A.V004A 	PANNELLO L= 1000 MM. P= 1200 MM.

cad  L. 4.070.039

Euro:2101.99

###### 04.C01A.P05A.V002A.V001A.V001A.V005A 	PANNELLO L= 1200 MM. P= 1200 MM.

cad  L. 4.439.867

Euro:2292.99

###### 04.C01A.P05A.V002A.V001A.V001A.V006A 	PANNELLO L= 400 MM. P= 1400 MM.

cad  L. 3.022.517

Euro:1560.99

###### 04.C01A.P05A.V002A.V001A.V001A.V007A 	PANNELLO L= 600 MM. P= 1400 MM.

cad  L. 3.452.369

Euro:1782.99

###### 04.C01A.P05A.V002A.V001A.V001A.V008A 	PANNELLO L= 800 MM. P= 1400 MM.

cad  L. 3.824.133

Euro:1974.99

###### 04.C01A.P05A.V002A.V001A.V001A.V009A 	PANNELLO L= 1000 MM. P= 1400 MM.

cad  L. 4.193.960

Euro:2165.99

###### 04.C01A.P05A.V002A.V001A.V001A.V010A 	PANNELLO L= 1200 MM. P= 1400 MM.

cad  L. 4.561.852

Euro:2355.99

###### 04.C01A.P05A.V002A.V001A.V001A.V011A 	VERSIONE PARZIALMENTE SEGREGATA

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P05A.V002A.V001A.V001A.V012A 	VERSIONE TOTALMENTE SEGREGATA

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P05A.V002A.V001A.V001A.V013A 	PER PROFONDITA'DIVERSE DA QUELLE DI BASE(100 MM)

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P05A.V003A 	QUADRETTI B.T. IN METALLO

###### 04.C01A.P05A.V003A.V001A 	QUADRETTI METALLICI IN LAMIERA DI ACCIAIO SP. 15/10, VERNICIATA GRADO DI PROTEZIONE IP-44 ESECUZIONE A PARETE,PORTA FRONTALE INCERNIERATA PANNELLO INTERNO PORTA APPARECCHI PROFONDITA' FINO A 250 MM

###### 04.C01A.P05A.V003A.V001A.V001A 	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA

###### 04.C01A.P05A.V003A.V001A.V001A.V001A 	QUADRETTO MET. DIM. 250X300 MM. CIRCA

cad  L. 86.357

Euro:44.59

###### 04.C01A.P05A.V003A.V001A.V001A.V002A 	QUADRETTO MET. DIM. 300X350 MM. CIRCA

cad  L. 108.431

Euro:55.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V001A.V001A.V003A 	QUADRETTO MET. DIM. 300X500 MM. CIRCA

cad  L. 136.313

Euro:70.39

###### 04.C01A.P05A.V003A.V001A.V001A.V004A 	QUADRETTO MET. DIM. 350X500 MM. CIRCA

cad  L. 141.541

Euro:73.09

###### 04.C01A.P05A.V003A.V001A.V001A.V005A 	QUADRETTO MET. DIM. 400X500 MM. CIRCA

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C01A.P05A.V003A.V001A.V001A.V006A 	QUADRETTO MET. DIM. 400X600 MM. CIRCA

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V001A.V001A.V007A 	QUADRETTO MET. DIM. 500X600 MM. CIRCA

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V001A.V001A.V008A 	QUADRETTO MET. DIM. 600X800 MM. CIRCA

cad  L. 323.357

Euro:166.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A 	QUADRETTI METALLICI IN LAMIERA DI ACCIAIO SP. 15/10, VERNICIATA GRADO DI PROTEZIONE IP-55 O IP-65 ESECUZIONE A PARETE, PORTA FRONTALE INCERNIERATA PANNELLO INTERNO PORTA APPARECCHI PROFONDITA' FINO A 300 MM

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V001A 	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA CIECA

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V001A.V001A 	QUADRETTO MET. DIM. 250X 300 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 129.923

Euro:67.09

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V001A.V002A 	QUADRETTO MET. DIM. 300X 350 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 157.418

Euro:81.29

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V001A.V003A 	QUADRETTO MET. DIM. 300X 500 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 183.171

Euro:94.59

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V001A.V004A 	QUADRETTO MET. DIM. 400X 500 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V001A.V005A 	QUADRETTO MET. DIM. 400X 650 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 255.587

Euro:131.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V001A.V006A 	QUADRETTO MET. DIM. 500X 650 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 334.974

Euro:172.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V001A.V007A 	QUADRETTO MET. DIM. 600X 800 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V001A.V008A 	QUADRETTO MET. DIM. 600X1000 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 493.748

Euro:254.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V001A.V009A 	QUADRETTO MET. DIM. 800X1000 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 594.434

Euro:306.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V002A 	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA TRASPARENTE

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V002A.V001A 	QUADRETTO MET.DIM. 250X300 MM. CIRCA, C/PORT.TR.

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V002A.V002A 	QUADRETTO MET.DIM. 300X350 MM. CIRCA, C/PORT.TR.

cad  L. 183.171

Euro:94.59

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V002A.V003A 	QUADRETTO MET.DIM. 300X500 MM. CIRCA, C/PORT.TR.

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V002A.V004A 	QUADRETTO MET.DIM. 400X500 MM. CIRCA, C/PORT.TR.

cad  L. 267.205

Euro:137.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V002A.V005A 	QUADRETTO MET.DIM. 400X650 MM. CIRCA, C/PORT.TR.

cad  L. 307.866

Euro:158.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V002A.V006A 	QUADRETTO MET.DIM. 500X650 MM. CIRCA, C/PORT.TR.

cad  L. 334.974

Euro:172.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V002A.V007A 	QUADRETTO MET.DIM. 600X800 MM. CIRCA, C/PORT.TR.

cad  L. 518.920

Euro:267.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V002A.V008A 	QUADRETTO MET.DIM.600X1000 MM. CIRCA, C/PORT.TR.

cad  L. 607.988

Euro:313.99

###### 04.C01A.P05A.V003A.V002A.V002A.V009A 	QUADRETTO MET.DIM.800X1000 MM. CIRCA, C/PORT.TR.

cad  L. 755.145

Euro:389.99

###### 04.C01A.P05A.V004A 	QUADRETTI MODULARI B.T. IN METALLO

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A 	QUADRI MODULARI IN LAMIERA 15/10 - 20/10 PER MONTAGGIO APPARECCHI MODULARI STANDARD GRADO DI PROTEZIONE IP-30 ESECUZIONE COMPONIBILE A PARETE O DA INCASSO PROFONDITA' FINO A 1200 MM PANNELLI FRONTALI IN LAMIERA SFINESTRATI PANNELLO CIECO PER VANO MORSETTIERA PROFILATI SUPP. APPARECCHI, PORTELLA CIECA, ACCESSORI

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V001A 	QUADRI MODULARI IN LAMIERA DA PARETE GRADO DI PROTEZIONE IP-30 SP. 15/10 - 20/10

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V001A.V001A 	QUADR. METAL. PARETE 16 MOD. L=400 MM H= 400 MM

cad  L. 220.734

Euro:113.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V001A.V002A 	QUADR. METAL. PARETE 32 MOD. L=400 MM H= 600 MM

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V001A.V003A 	QUADR. METAL. PARETE 48 MOD. L=400 MM H= 800 MM

cad  L. 311.739

Euro:160.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V001A.V004A 	QUADR. METAL. PARETE 64 MOD. L=400 MM H=1000 MM

cad  L. 356.273

Euro:183.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V001A.V005A 	QUADR. METAL. PARETE 24 MOD. L=600 MM H= 600 MM

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V001A.V006A 	QUADR. METAL. PARETE 48 MOD. L=600 MM H= 800 MM

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V001A.V007A 	QUADR. METAL. PARETE 72 MOD. L=600 MM H=1000 MM

cad  L. 412.425

Euro:212.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V001A.V008A 	QUADR. METAL. PARETE 96 MOD. L=600 MM H=1200 MM

cad  L. 455.023

Euro:234.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V002A 	QUADRI MODULARI IN LAMIERA DA INCASSO GRADO DI PROTEZIONE IP-30 SP. 15/10 - 20/10

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V002A.V001A 	QUADR. METAL.INCASSO 16 MOD. L=400 MM H= 400 MM

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V002A.V002A 	QUADR. METAL.INCASSO 32 MOD. L=400 MM H= 600 MM

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V002A.V003A 	QUADR. METAL.INCASSO 48 MOD. L=400 MM H= 800 MM

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V002A.V004A 	QUADR. METAL.INCASSO 64 MOD. L=400 MM H=1000 MM

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V002A.V005A 	QUADR. METAL.INCASSO 24 MOD. L=600 MM H= 600 MM

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V002A.V006A 	QUADR. METAL.INCASSO 48 MOD. L=600 MM H= 800 MM

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V002A.V007A 	QUADR. METAL.INCASSO 72 MOD. L=600 MM H=1000 MM

cad  L. 400.807

Euro:206.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V002A.V008A 	QUADR. METAL.INCASSO 96 MOD. L=600 MM H=1200 MM

cad  L. 443.405

Euro:228.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A 	COMPONENTI SEPARATI PER QUADRETTI MODULARI IN METALLO, DESCRITTI NEI SUBARTICOLI A, B

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V001A 	CASSONE DA PARETE L=400 MM, H= 400 MM

cad  L. 58.088

Euro:29.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V002A 	CASSONE DA PARETE L=400 MM, H= 600 MM

cad  L. 64.865

Euro:33.49

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V003A 	CASSONE DA PARETE L=400 MM, H= 800 MM

cad  L. 73.384

Euro:37.89

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V004A 	CASSONE DA PARETE L=400 MM, H=1000 MM

cad  L. 80.936

Euro:41.79

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V005A 	CASSONE DA PARETE L=600 MM, H= 600 MM

cad  L. 73.384

Euro:37.89

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V006A 	CASSONE DA PARETE L=600 MM, H= 800 MM

cad  L. 83.065

Euro:42.89

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V007A 	CASSONE DA PARETE L=600 MM, H=1000 MM

cad  L. 94.489

Euro:48.79

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V008A 	CASSONE DA PARETE L=600 MM, H=1200 MM

cad  L. 101.073

Euro:52.19

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V009A 	CASSONE DA INCASSO L=400 MM, H= 400 MM

cad  L. 51.311

Euro:26.49

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V010A 	CASSONE DA INCASSO L=400 MM, H= 600 MM

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V011A 	CASSONE DA INCASSO L=400 MM, H= 800 MM

cad  L. 62.541

Euro:32.29

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V012A 	CASSONE DA INCASSO L=400 MM, H=1000 MM

cad  L. 69.512

Euro:35.89

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V013A 	CASSONE DA INCASSO L=600 MM, H= 600 MM

cad  L. 66.607

Euro:34.39

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V014A 	CASSONE DA INCASSO L=600 MM, H= 800 MM

cad  L. 74.546

Euro:38.49

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V015A 	CASSONE DA INCASSO L=600 MM, H=1000 MM

cad  L. 83.065

Euro:42.89

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V016A 	CASSONE DA INCASSO L=600 MM, H=1200 MM

cad  L. 89.262

Euro:46.09

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V017A 	TELAIO PORTAPPARECCHI L=400 MM, H= 400 MM

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V018A 	TELAIO PORTAPPARECCHI L=400 MM, H= 600 MM

cad  L. 63.896

Euro:32.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V019A 	TELAIO PORTAPPARECCHI L=400 MM, H= 800 MM

cad  L. 70.673

Euro:36.49

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V020A 	TELAIO PORTAPPARECCHI L=400 MM, H=1000 MM

cad  L. 81.904

Euro:42.29

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V021A 	TELAIO PORTAPPARECCHI L=600 MM, H= 600 MM

cad  L. 69.512

Euro:35.89

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V022A 	TELAIO PORTAPPARECCHI L=600 MM, H= 800 MM

cad  L. 80.936

Euro:41.79

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V023A 	TELAIO PORTAPPARECCHI L=600 MM, H=1000 MM

cad  L. 90.423

Euro:46.69

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V024A 	TELAIO PORTAPPARECCHI L=600 MM, H=1200 MM

cad  L. 98.362

Euro:50.79

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V025A 	PORTELLA ESTERNA CIECA L=400 MM, H= 400 MM

cad  L. 43.759

Euro:22.59

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V026A 	PORTELLA ESTERNA CIECA L=400 MM, H= 600 MM

cad  L. 52.472

Euro:27.09

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V027A 	PORTELLA ESTERNA CIECA L=400 MM, H= 800 MM

cad  L. 59.056

Euro:30.49

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V028A 	PORTELLA ESTERNA CIECA L=400 MM, H=1000 MM

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V029A 	PORTELLA ESTERNA CIECA L=600 MM, H= 600 MM

cad  L. 59.056

Euro:30.49

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V030A 	PORTELLA ESTERNA CIECA L=600 MM, H= 800 MM

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V031A 	PORTELLA ESTERNA CIECA L=600 MM, H=1000 MM

cad  L. 81.904

Euro:42.29

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V032A 	PORTELLA ESTERNA CIECA L=600 MM, H=1200 MM

cad  L. 89.842

Euro:46.39

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V033A 	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=400 MM, H= 400 MM

cad  L. 68.350

Euro:35.29

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V034A 	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=400 MM, H= 600 MM

cad  L. 84.227

Euro:43.49

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V035A 	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=400 MM, H= 800 MM

cad  L. 93.909

Euro:48.49

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V036A 	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=400 MM, H=1000 MM

cad  L. 103.590

Euro:53.49

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V037A 	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=600 MM, H= 600 MM

cad  L. 100.686

Euro:51.99

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V038A 	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=600 MM, H= 800 MM

cad  L. 124.502

Euro:64.29

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V039A 	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=600 MM, H=1000 MM

cad  L. 138.443

Euro:71.49

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V003A.V040A 	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=600 MM, H=1200 MM

cad  L. 157.418

Euro:81.29

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V004A 	ELEMENTI E DISPOSITIVI DI MONTAGGIO PER APPARECCHI MODULARI SUI QUADRETTI DESCRITTI NEI SUBARTICOLI A, B COMPLETI DI STAFFE, BULLONERIA, ETC.

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V004A.V001A 	PROFILATI DIN PER QUADRETTI L=400 MM

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V004A.V002A 	PROFILATI DIN PER QUADRETTI L=600 MM

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V004A.V003A 	PROFILATI OMEGA PER QUADRETTI L=400 MM

cad  L. 8.577

Euro:4.43

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V004A.V004A 	PROFILATI OMEGA PER QUADRETTI L=600 MM

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V004A.V005A 	FRONTALI CIECHI H=200 MM PER QUADRETTI L=400 MM

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V004A.V006A 	FRONTALI CIECHI H=200 MM PER QUADRETTI L=600 MM

cad  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V004A.V007A 	FRONTALI FINESTRATI H=200 MM PER QUADR. L=400 MM

cad  L. 24.009

Euro:12.39

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V004A.V008A 	FRONTALI FINESTRATI H=200 MM PER QUADR. L=600 MM

cad  L. 26.333

Euro:13.59

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V004A.V009A 	FRONTALI FINESTRATI H=400 MM PER QUADR. L=400 MM

cad  L. 30.205

Euro:15.59

###### 04.C01A.P05A.V004A.V001A.V004A.V010A 	FRONTALI FINESTRATI H=400 MM PER QUADR. L=600 MM

cad  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C01A.P05A.V005A 	QUADRETTI PREFABBRICATI B.T. IN METALLO

###### 04.C01A.P05A.V005A.V001A 	QUADRETTI PREFABBRICATI IN LAMIERA DI ACCIAIO SP. 15/10, VERNICIATA GRADO DI PROTEZIONE IP-40 ESECUZIONE A PARETE CON PORTINA PROFONDITA' FINO A 100 MM PROFILATO DIN

###### 04.C01A.P05A.V005A.V001A.V001A 	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTINA CIECA

###### 04.C01A.P05A.V005A.V001A.V001A.V001A 	QUADRETTO METALLO PREF, 8 MOD., C/PORTINA

cad  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C01A.P05A.V005A.V001A.V001A.V002A 	QUADRETTO METALLO PREF, 12 MOD., C/PORTINA

cad  L. 51.892

Euro:26.79

###### 04.C01A.P05A.V005A.V001A.V001A.V003A 	QUADRETTO METALLO PREF, 24 MOD., C/PORTINA

cad  L. 74.740

Euro:38.59

###### 04.C01A.P05A.V005A.V001A.V001A.V004A 	QUADRETTO METALLO PREF, 36 MOD., C/PORTINA

cad  L. 106.107

Euro:54.79

###### 04.C01A.P05A.V005A.V001A.V002A 	ESECUZIONE DA PARETE CON PPORTINA TRASPARENTE

###### 04.C01A.P05A.V005A.V001A.V002A.V001A 	QUADRETTO METALLO PREF, 8 MOD.,C/PORTINA TRASP.

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P05A.V005A.V001A.V002A.V002A 	QUADRETTO METALLO PREF, 12 MOD.,C/PORTINA TRASP.

cad  L. 61.767

Euro:31.89

###### 04.C01A.P05A.V005A.V001A.V002A.V003A 	QUADRETTO METALLO PREF, 24 MOD.,C/PORTINA TRASP.

cad  L. 90.423

Euro:46.69

###### 04.C01A.P05A.V005A.V001A.V002A.V004A 	QUADRETTO METALLO PREF, 36 MOD.,C/PORTINA TRASP.

cad  L. 129.923

Euro:67.09

###### 04.C01A.P05A.V006A 	QUADRETTI B.T. PREFABBRICATI IN PVC

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A 	QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC PER MONTAGGIO APPARECCHI MODULARI GRADO DI PROTEZIONE IP-40 ESECUZIONE A PARETE O DA INCASSO TELAIO DIN, SENZA O CON PORTINA PROFONDITA' FINO A 100 MM

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V001A 	ESECUZIONE DA INCASSO SENZA PORTINA

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V001A.V001A 	QUADRETTO PVC PREF, 4 MOD., S/PORTINA

cad  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V001A.V002A 	QUADRETTO PVC PREF, 6 MOD., S/PORTINA

cad  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V001A.V003A 	QUADRETTO PVC PREF, 8 MOD., S/PORTINA

cad  L. 12.430

Euro:6.42

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V001A.V004A 	QUADRETTO PVC PREF, 12 MOD., S/PORTINA

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V001A.V005A 	QUADRETTO PVC PREF, 24 MOD., S/PORTINA

cad  L. 27.495

Euro:14.19

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V001A.V006A 	QUADRETTO PVC PREF, 36 MOD., S/PORTINA

cad  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V002A 	ESECUZIONE DA INCASSO CON PORTINA

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V002A.V001A 	QUADRETTO PVC PREF, 4 MOD., C/PORTINA

cad  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V002A.V002A 	QUADRETTO PVC PREF, 6 MOD., C/PORTINA

cad  L. 11.869

Euro:6.13

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V002A.V003A 	QUADRETTO PVC PREF, 8 MOD., C/PORTINA

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V002A.V004A 	QUADRETTO PVC PREF, 12 MOD., C/PORTINA

cad  L. 22.460

Euro:11.59

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V002A.V005A 	QUADRETTO PVC PREF, 24 MOD., C/PORTINA

cad  L. 34.078

Euro:17.59

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V002A.V006A 	QUADRETTO PVC PREF, 36 MOD., C/PORTINA

cad  L. 46.857

Euro:24.19

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V003A 	ESECUZIONE DA PARETE SENZA PORTINA

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V003A.V001A 	QUADRETTO PVC PREF, 4 MOD., S/PORTINA

cad  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V003A.V002A 	QUADRETTO PVC PREF, 6 MOD., S/PORTINA

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V003A.V003A 	QUADRETTO PVC PREF, 8 MOD., S/PORTINA

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V003A.V004A 	QUADRETTO PVC PREF, 12 MOD., S/PORTINA

cad  L. 20.718

Euro:10.69

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V003A.V005A 	QUADRETTO PVC PREF, 24 MOD., S/PORTINA

cad  L. 29.431

Euro:15.19

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V003A.V006A 	QUADRETTO PVC PREF, 36 MOD., S/PORTINA

cad  L. 40.274

Euro:20.79

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V004A 	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTINA

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V004A.V001A 	QUADRETTO PVC PREF, 4 MOD., C/PORTINA

cad  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V004A.V002A 	QUADRETTO PVC PREF, 6 MOD., C/PORTINA

cad  L. 17.019

Euro:8.79

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V004A.V003A 	QUADRETTO PVC PREF, 8 MOD., C/PORTINA

cad  L. 17.019

Euro:8.79

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V004A.V004A 	QUADRETTO PVC PREF, 12 MOD., C/PORTINA

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V004A.V005A 	QUADRETTO PVC PREF, 24 MOD., C/PORTINA

cad  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C01A.P05A.V006A.V001A.V004A.V006A 	QUADRETTO PVC PREF, 36 MOD., C/PORTINA

cad  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C01A.P05A.V006A.V002A 	QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC AUTOESTINGUENTE PER MONTAGGIO APPARECCHI MODULARI GRADO DI PROTEZIONE IP-55 ESECUZIONE DA PARETE TELAIO DIN PROFONDITA' FINO A 150 MM

###### 04.C01A.P05A.V006A.V002A.V001A 	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA O COPERCHIO TRASPARENTE

###### 04.C01A.P05A.V006A.V002A.V001A.V001A 	QUADRETTO PVC PREF, 4 MOD. IP55, C/PORT. TRASP.

cad  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P05A.V006A.V002A.V001A.V002A 	QUADRETTO PVC PREF, 8 MOD. IP55, C/PORT. TRASP.

cad  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C01A.P05A.V006A.V002A.V001A.V003A 	QUADRETTO PVC PREF, 12 MOD. IP55, C/PORT. TRASP.

cad  L. 31.367

Euro:16.19

###### 04.C01A.P05A.V006A.V002A.V001A.V004A 	QUADRETTO PVC PREF, 24 MOD. IP55, C/PORT. TRASP.

cad  L. 49.762

Euro:25.69

###### 04.C01A.P05A.V006A.V002A.V001A.V005A 	QUADRETTO PVC PREF, 16 MOD. IP55, COPERCH.TRASP.

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P05A.V006A.V002A.V001A.V006A 	QUADRETTO PVC PREF, 32 MOD. IP55, COPERCH.TRASP.

cad  L. 79.774

Euro:41.19

###### 04.C01A.P05A.V007A 	QUADRETTI E ARMADI B.T. IN VETRORESINA

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A 	QUADRETTI E ARMADI IN VETRORESINA GRADO DI PROTEZIONE IP-55/65 PORTINA FRONTALE ESECUZIONE DA PARETE QUADRETTI: PROFONDITA' FINO A 1300 MM ARMADI PROFONDITA' FINO A 600 MM

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V001A 	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA CIECA

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V001A.V001A 	QUADRETTO VETROR. DIM.250X300 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 113.659

Euro:58.69

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V001A.V002A 	QUADRETTO VETROR. DIM.300X350 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V001A.V003A 	QUADRETTO VETROR. DIM.300X500 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V001A.V004A 	QUADRETTO VETROR. DIM.400X500 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V001A.V005A 	QUADRETTO VETROR. DIM.400X650 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V001A.V006A 	QUADRETTO VETROR. DIM.500X600 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 480.194

Euro:247.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V001A.V007A 	QUADRETTO VETROR. DIM.600X800 MM. CIRCA, C/PORT.

cad  L. 617.670

Euro:318.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V002A 	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA TRASPARENTE

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V002A.V001A 	QUADRETTO VETROR.DIM.250X300 MM.CIRCA,C/PORT.TR.

cad  L. 141.541

Euro:73.09

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V002A.V002A 	QUADRETTO VETROR.DIM.300X350 MM.CIRCA,C/PORT.TR.

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V002A.V003A 	QUADRETTO VETROR.DIM.300X500 MM.CIRCA,C/PORT.TR.

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V002A.V004A 	QUADRETTO VETROR.DIM.400X500 MM.CIRCA,C/PORT.TR.

cad  L. 317.548

Euro:163.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V002A.V005A 	QUADRETTO VETROR.DIM.400X650 MM.CIRCA,C/PORT.TR.

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V002A.V006A 	QUADRETTO VETROR.DIM.500X600 MM.CIRCA,C/PORT.TR.

cad  L. 586.689

Euro:302.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V002A.V007A 	QUADRETTO VETROR.DIM.600X800 MM.CIRCA,C/PORT.TR.

cad  L. 768.699

Euro:396.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V003A 	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA CIECA

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V003A.V001A 	ARMADIO VETRORESINA 1550X 600X400 MM C/PORT.

cad  L. 1.279.874

Euro:660.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V003A.V002A 	ARMADIO VETRORESINA 1550X 850X400 MM C/PORT.

cad  L. 1.250.830

Euro:645.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V003A.V003A 	ARMADIO VETRORESINA 1550X1100X400 MM C/PORT.

cad  L. 1.436.712

Euro:741.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V003A.V004A 	ARMADIO VETRORESINA 2000X 600X400 MM C/PORT.

cad  L. 1.268.256

Euro:654.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V003A.V005A 	ARMADIO VETRORESINA 2000X 850X400 MM C/PORT.

cad  L. 1.279.874

Euro:660.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V003A.V006A 	ARMADIO VETRORESINA 2000X1100X400 MM C/PORT.

cad  L. 1.421.222

Euro:733.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V003A.V007A 	ARMADIO VETRORESINA 2000X 600X600 MM C/PORT.

cad  L. 1.744.579

Euro:900.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V003A.V008A 	ARMADIO VETRORESINA 2000X 850X600 MM C/PORT.

cad  L. 1.862.691

Euro:961.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V003A.V009A 	ARMADIO VETRORESINA 2000X1100X600 MM C/PORT.

cad  L. 2.100.852

Euro:1084.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V004A 	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA TRASPARENTE

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V004A.V001A 	ARMADIO VETROR. 1550X 600X400 MM C/PORT.TRASPAR.

cad  L. 1.341.835

Euro:692.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V004A.V002A 	ARMADIO VETROR. 1550X 850X400 MM C/PORT.TRASPAR.

cad  L. 1.353.452

Euro:698.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V004A.V003A 	ARMADIO VETROR. 1550X1100X400 MM C/PORT.TRASPAR.

cad  L. 1.808.476

Euro:933.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V004A.V004A 	ARMADIO VETROR. 2000X 600X400 MM C/PORT.TRASPAR.

cad  L. 1.361.197

Euro:702.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V004A.V005A 	ARMADIO VETROR. 2000X 850X400 MM C/PORT.TRASPAR.

cad  L. 1.413.477

Euro:729.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V004A.V006A 	ARMADIO VETROR. 2000X1100X400 MM C/PORT.TRASPAR.

cad  L. 1.796.858

Euro:927.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V004A.V007A 	ARMADIO VETROR. 2000X 600X600 MM C/PORT.TRASPAR.

cad  L. 1.994.358

Euro:1029.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V004A.V008A 	ARMADIO VETROR. 2000X 850X600 MM C/PORT.TRASPAR.

cad  L. 2.102.789

Euro:1085.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V004A.V009A 	ARMADIO VETROR. 2000X1100X600 MM C/PORT.TRASPAR.

cad  L. 2.474.553

Euro:1277.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A 	COMPONENTI PER ARMADI IN VETRORESINA DA INTEGRARE CON GLI ARMADI DESCRITTI NEI SUBARTICOLI C, D

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V001A 	TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X 600 MM

cad  L. 59.056

Euro:30.49

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V002A 	TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X 850 MM

cad  L. 64.865

Euro:33.49

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V003A 	TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X1100 MM

cad  L. 67.188

Euro:34.69

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V004A 	TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X 600 MM

cad  L. 68.350

Euro:35.29

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V005A 	TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X 850 MM

cad  L. 71.641

Euro:36.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V006A 	TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X1100 MM

cad  L. 72.803

Euro:37.59

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V007A 	PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X 600 MM

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V008A 	PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X 850 MM

cad  L. 364.018

Euro:187.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V009A 	PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X1100 MM

cad  L. 365.955

Euro:188.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V010A 	PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X 600 MM

cad  L. 364.018

Euro:187.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V011A 	PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X 850 MM

cad  L. 422.106

Euro:217.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V012A 	PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X1100 MM

cad  L. 424.043

Euro:218.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V013A 	PANNELLO DI PROTEZIONE CIECO PER APPAR. MODULARI

m²  L. 183.171

Euro:94.59

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V014A 	PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 24 MOD.

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V015A 	PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 48 MOD.

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V016A 	PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 60 MOD.

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V017A 	PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 96 MOD.

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V018A 	PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 120 MOD.

cad  L. 102.428

Euro:52.89

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V019A 	PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 144 MOD.

cad  L. 118.112

Euro:60.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V020A 	PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 192 MOD.

cad  L. 152.965

Euro:78.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V021A 	TETTUCCIO IN VETRORESINA 500 X 300 MM

cad  L. 69.512

Euro:35.89

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V022A 	TETTUCCIO IN VETRORESINA 750 X 300 MM

cad  L. 72.803

Euro:37.59

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V023A 	TETTUCCIO IN VETRORESINA 1000 X 300 MM

cad  L. 98.943

Euro:51.09

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V024A 	TETTUCCIO IN VETRORESINA 1250 X 300 MM

cad  L. 319.484

Euro:164.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V025A 	TETTUCCIO IN VETRORESINA 1500 X 300 MM

cad  L. 398.871

Euro:205.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V026A 	TETTUCCIO IN VETRORESINA 1750 X 300 MM

cad  L. 441.469

Euro:227.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V027A 	TETTUCCIO IN VETRORESINA 2000 X 300 MM

cad  L. 455.023

Euro:234.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V028A 	TETTUCCIO IN VETRORESINA 2500 X 300 MM

cad  L. 569.263

Euro:293.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V029A 	TETTUCCIO IN VETRORESINA 750 X 600 MM

cad  L. 134.183

Euro:69.29

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V030A 	TETTUCCIO IN VETRORESINA 1000 X 600 MM

cad  L. 400.807

Euro:206.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V031A 	TETTUCCIO IN VETRORESINA 1250 X 600 MM

cad  L. 489.876

Euro:252.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V032A 	ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO 600 X 400 MM

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V033A 	ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO 850 X 400 MM

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V034A 	ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO 1100 X 400 MM

cad  L. 305.930

Euro:157.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V035A 	ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO 600 X 600 MM

cad  L. 546.028

Euro:281.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V036A 	ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO 850 X 600 MM

cad  L. 577.008

Euro:297.99

###### 04.C01A.P05A.V007A.V001A.V005A.V037A 	ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO 1100 X 600 MM

cad  L. 607.988

Euro:313.99

###### 04.C01A.P05A.V008A 	ACCESSORI PER QUADRI

###### 04.C01A.P05A.V008A.V001A 	ACCESSORI PER QUADRI

###### 04.C01A.P05A.V008A.V001A.V001A 	ACCESSORI PER QUADRI

###### 04.C01A.P05A.V008A.V001A.V001A.V001A 	SERRATURA AD IMPOSTA SPECIALE

cad  L. 8.577

Euro:4.43

###### 04.C01A.P05A.V008A.V001A.V001A.V002A 	SERRATURA A CHIAVE

cad  L. 11.869

Euro:6.13

###### 04.C01A.P05A.V008A.V001A.V001A.V003A 	MANIGLIA CON CHIAVE

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P05A.V008A.V001A.V001A.V004A 	PORTAETICHETTE COMPLETO 20 X 40 MM

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P05A.V008A.V001A.V001A.V005A 	PORTAETICHETTE COMPLETO 20 X 80 MM

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P05A.V008A.V001A.V001A.V006A 	PORTAETICHETTE COMPLETO 25 X 90 MM

cad  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P05A.V008A.V001A.V001A.V007A 	OTTURATORI PER APPARECCHI MODULARI (10 MODULI)

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P05A.V008A.V001A.V001A.V008A 	TASCA PORTASCHEMI ADESIVA

cad  L. 8.577

Euro:4.43

###### 04.C01A.P05A.V008A.V001A.V001A.V009A 	AERATORE IN METALLO

cad  L. 17.019

Euro:8.79

###### 04.C01A.P05A.V008A.V001A.V001A.V010A 	AERATORE IN POLIESTERE

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P05A.V008A.V002A 	CARTELLI MONITORI

###### 04.C01A.P05A.V008A.V002A.V001A 	CARTELLI MONITORI IN ALLUMINIO SMALTATO E SERIGRAFATO, SPESSORE 0.5-0.7 MM, COLORI DIVERSI, DICITURE E SIMBOLI DIVERSI, CONFORMI NORME DEL DPR 524, E NORME CEE 79/640

###### 04.C01A.P05A.V008A.V002A.V001A.V001A 	CARTELLI DI PERICOLO E/O DIVIETO 350 X 125 MM

cad  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P05A.V008A.V002A.V001A.V002A 	CARTELLI DI PERICOLO E/O DIVIETO 330 X 500 MM

cad  L. 10.146

Euro:5.24

###### 04.C01A.P05A.V008A.V002A.V001A.V003A 	CARTELLI DI INFORMAZIONI 165 X 250 MM

cad  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P05A.V008A.V002A.V001A.V004A 	CARTELLI DI INFORMAZIONI 350 X 125 MM

cad  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P05A.V008A.V002A.V001A.V005A 	CARTELLI DI INFORMAZIONI 330 X 500 MM

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P05A.V008A.V002A.V001A.V006A 	CARTELLI SOCCORSI D'URGENZA 250 X 350 MM

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P05A.V008A.V002A.V001A.V007A 	CARTELLI SOCCORSI D'URGENZA 330 X 470 MM

cad  L. 10.010

Euro:5.17

###### 04.C01A.P05A.V008A.V002A.V001A.V008A 	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI LATO 140 MM

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P05A.V008A.V002A.V001A.V009A 	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI LATO 210 MM

cad  L. 6.292

Euro:3.25

### 04.C01A.P06A 	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

###### 04.C01A.P06A.V001A 	TUBI METALLICI

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A 	TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO AMMESSI AL MARCHIO ITALIANO DI QUALITA'

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V001A 	TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO NON LEGATO PER FILETTATURA GAS CONICA GK (UNI 6525), ADATTI AD IMPIANTI AD-PE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI UNI 7683 COMPLETI DI MANICOTTO DI GIUNZIONE

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V001A.V001A 	TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 1/2"

ml  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V001A.V002A 	TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 3/4"

ml  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V001A.V003A 	TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 1"

ml  L. 10.436

Euro:5.39

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V001A.V004A 	TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 1 1/4"

ml  L. 13.302

Euro:6.87

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V001A.V005A 	TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 1 1/2"

ml  L. 16.303

Euro:8.42

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V001A.V006A 	TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 2"

ml  L. 19.149

Euro:9.89

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V001A.V007A 	TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 3"

ml  L. 34.659

Euro:17.89

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V002A 	TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO TIPO FE33 CON FILETTATURA CILINDRICA (UNI 338-339), ADATTI AD IMPIANTI STAGNI CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI UNI 3824 COMPLETI DI MANICOTTO DI GIUNZIONE (MANNESMANN)

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V002A.V001A 	TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN DIAM. 1/2"

ml  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V002A.V002A 	TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN DIAM. 3/4"

ml  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V002A.V003A 	TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN DIAM. 1"

ml  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V002A.V004A 	TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN DIAM. 1 1/4"

ml  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V002A.V005A 	TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN DIAM. 1 1/2"

ml  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V002A.V006A 	TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN DIAM. 2"

ml  L. 14.444

Euro:7.46

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V002A.V007A 	TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN DIAM. 3"

ml  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V003A 	TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO PROFILATO DA NASTRO ZINCATO, ELETTROSALDATO, CURVABILE A FREDDO NON FILETTATI. COMPLETI DI RACCORDI DI GIUNZIONE ADATTI PER INSTALLAZIONI FINO AD IP-67 CONFORMI NORME CEI 70-1

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V003A.V001A 	TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 16

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V003A.V002A 	TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 22

ml  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V003A.V003A 	TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 28

ml  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V003A.V004A 	TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 32

ml  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V003A.V005A 	TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 38

ml  L. 6.583

Euro:3.39

###### 04.C01A.P06A.V001A.V001A.V003A.V006A 	TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 50

ml  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A 	TUBI METALLICI FLESSIBILI IN ACCIAIO ZINCATO

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V001A 	TUBI METALLICI FLESSIBILI IN ACCIAIO ZINCATO A SEMPLICE GRAFFATURA, CON RIVESTIMENTO IN RESINA POLIVINILE NERA

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V001A.V001A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 9 MM

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V001A.V002A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 12 MM

ml  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V001A.V003A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 15 MM

ml  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V001A.V004A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 18 MM

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V001A.V005A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 20 MM

ml  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V001A.V006A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 24 MM

ml  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V001A.V007A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 27 MM

ml  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V001A.V008A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 35 MM

ml  L. 10.862

Euro:5.61

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V001A.V009A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 40 MM

ml  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V001A.V010A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 50 MM

ml  L. 15.296

Euro:7.89

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V002A 	TUBI METALLICI FLESSIBILI IN ACCIAIO ZINCATO A DOPPIA GRAFFATURA CON RIVESTIMENTO IN RESINA DI POLIVINILE NERA

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V002A.V001A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 9 MM

ml  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V002A.V002A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 12 MM

ml  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V002A.V003A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 15 MM

ml  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V002A.V004A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 18 MM

ml  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V002A.V005A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 20 MM

ml  L. 8.287

Euro:4.28

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V002A.V006A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 24 MM

ml  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V002A.V007A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 27 MM

ml  L. 11.288

Euro:5.83

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V002A.V008A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 35 MM

ml  L. 15.722

Euro:8.12

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V002A.V009A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 40 MM

ml  L. 17.716

Euro:9.15

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V002A.V010A 	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 50 MM

ml  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V003A 	TUBI METALLICI FLESSIBILI CON GUAINA IN PVC BLU RIVESTITTA ESTERNAMENTE CON TRECCIA DI FILI IN ACCIAIO ZINCATO CON CONDUTTORE GIALLO/VERDE

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V003A.V001A 	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 9 MM

ml  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V003A.V002A 	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 12 MM

ml  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V003A.V003A 	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 15 MM

ml  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V003A.V004A 	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 18 MM

ml  L. 7.009

Euro:3.62

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V003A.V005A 	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 20 MM

ml  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V003A.V006A 	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 24 MM

ml  L. 10.300

Euro:5.32

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V003A.V007A 	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 27 MM

ml  L. 13.863

Euro:7.16

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V003A.V008A 	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 35 MM

ml  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V003A.V009A 	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 40 MM

ml  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P06A.V001A.V002A.V003A.V010A 	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 50 MM

ml  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A 	ELEMENTI DI GIUNZIONE PER TUBI METALLICI

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V001A 	CURVE PER TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO AD-PE: CURVE A 45 GRADI, CURVE A 90 GRADI, CURVE ISPEZIONABILI, IN ACCIAIO ZINCATO O FUSIONE DI ALLUMINIO

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V001A.V001A 	CURVA 45 GRADI PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 1/2"

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V001A.V002A 	CURVA 45 GRADI PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 3/4"

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V001A.V003A 	CURVA 45 GRADI PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 1"

cad  L. 11.714

Euro:6.05

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V001A.V004A 	CURVA 90 GRADI PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 1/2"

cad  L. 10.146

Euro:5.24

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V001A.V005A 	CURVA 90 GRADI PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 3/4"

cad  L. 10.726

Euro:5.54

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V001A.V006A 	CURVA 90 GRADI PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 1"

cad  L. 17.019

Euro:8.79

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V001A.V007A 	CURVA 90 GR.ISPEZ. PER TUBO MET.AD-PE DIAM. 1/2"

cad  L. 16.729

Euro:8.64

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V001A.V008A 	CURVA 90 GR.ISPEZ. PER TUBO MET.AD-PE DIAM. 3/4"

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V001A.V009A 	CURVA 90 GR.ISPEZ. PER TUBO MET.AD-PE DIAM. 1"

cad  L. 17.871

Euro:9.23

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V002A 	CURVE A 90 GRADI PER TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO LEGGERO RICAVATE DA TUBO METALLICO O IN FUSIONE DI ALLUMINIO (LE SECONDE ISPEZIONABILI TRAMITE COPERCHIO FRONTALE IN LAMIERA ZINCATA

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V002A.V001A 	CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.16 MM O 1/2"

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V002A.V002A 	CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.22 MM O 3/4"

cad  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V002A.V003A 	CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.28 MM O 1"

cad  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V002A.V004A 	CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.32 MM O 1 1/4"

cad  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V002A.V005A 	CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.38 MM O 1 1/2"

cad  L. 4.279

Euro:2.21

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V002A.V006A 	CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.50 MM O 2"

cad  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V002A.V007A 	CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.16 MM O 1/2"

cad  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V002A.V008A 	CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.22 MM O 3/4"

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V002A.V009A 	CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.28 MM O 1"

cad  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V002A.V010A 	CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.32 MM O 1 1/4"

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V002A.V011A 	CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.38 MM O 1 1/2"

cad  L. 8.577

Euro:4.43

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V002A.V012A 	CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.50 MM O 2"

cad  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V003A 	RACCORDI DI DERIVAZIONE A "T" O A CROCE PER TUBI METALLICI RIGIDI, IN FUSIONE DI ALLUMINIO ISPEZIONABILI TRAMITE COPERCHIO FRONTALE IN LAMIERA ZINCATA.

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V003A.V001A 	RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.16 MM O 1/2"

cad  L. 6.002

Euro:3.09

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V003A.V002A 	RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.22 MM O 3/4"

cad  L. 6.002

Euro:3.09

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V003A.V003A 	RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.28 MM O 1"

cad  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V003A.V004A 	RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.32 MM O 1 1/4"

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V003A.V005A 	RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.38 MM O 1 1/2"

cad  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V003A.V006A 	RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.50 MM O 2"

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V004A 	ELEMENTI GIUNZIONE PER TUBI METALLICI FLESSIBILI IP-67

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V004A.V001A 	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 9 MM

ml  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V004A.V002A 	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 12 MM

ml  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V004A.V003A 	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 15 MM

ml  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V004A.V004A 	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 18 MM

ml  L. 5.286

Euro:2.73

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V004A.V005A 	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 20 MM

ml  L. 6.428

Euro:3.32

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V004A.V006A 	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 24 MM

ml  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V004A.V007A 	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 27 MM

ml  L. 9.003

Euro:4.65

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V004A.V008A 	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 35 MM

ml  L. 17.445

Euro:9.01

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V004A.V009A 	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 40 MM

ml  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C01A.P06A.V001A.V003A.V004A.V010A 	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 50 MM

ml  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P06A.V001A.V004A 	ELEMENTI DI FISSAGGIO PER TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO

###### 04.C01A.P06A.V001A.V004A.V001A 	ELEMENTI DI FISSAGGIO PER TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO. COMPLETI DI TASSELLI

###### 04.C01A.P06A.V001A.V004A.V001A.V001A 	PER TUBO METALLICO FINO A 19 MM

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P06A.V001A.V004A.V001A.V002A 	PER TUBO METALLICO DA 22 A 32 MM

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P06A.V001A.V004A.V001A.V003A 	PER TUBO METALLICO DA 30 A 75 MM

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P06A.V002A 	TUBI IN PVC

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A 	TUBI PVC RIGIDI SERIE PESANTE FILETTATI E NON FILETTATI, COLORE NERO O GRIGIO CENERE CONFORMI NORME CEI 23-8 E V1

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V001A 	TUBI IN PVC RIGIDI SERIE PESANTE NON FILETTATI RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V001A.V001A 	TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 16 MM

ml  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V001A.V002A 	TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 20 MM

ml  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V001A.V003A 	TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 25 MM

ml  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V001A.V004A 	TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 32 MM

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V001A.V005A 	TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 40 MM

ml  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V001A.V006A 	TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 50 MM

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V002A 	TUBI PVC RIGIDI SERIE PESANTE FILETTATI RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V002A.V001A 	TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 16 MM

ml  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V002A.V002A 	TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 20 MM

ml  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V002A.V003A 	TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 25 MM

ml  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V002A.V004A 	TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 32 MM

ml  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V002A.V005A 	TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 40 MM

ml  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V002A.V006A 	TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 50 MM

ml  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V003A 	TUBI IN PVC ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM AUTOESTINGUENTE CONFORME ALLE NORME CEI 23-8

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V003A.V001A 	TUBO DIAMETRO ESTERNO 50 MM

ml  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V003A.V002A 	TUBO DIAMETRO ESTERNO 63 MM

ml  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V003A.V003A 	TUBO DIAMETRO ESTERNO 82 MM

ml  L. 6.583

Euro:3.39

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V003A.V004A 	TUBO DIAMETRO ESTERNO 110 MM

ml  L. 11.869

Euro:6.13

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V003A.V005A 	TUBO DIAMETRO ESTERNO 125 MM

ml  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V003A.V006A 	TUBO DIAMETRO ESTERNO 160 MM

ml  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V004A 	ACCESSORI PER TUBI IN PVC PER DISTR. INTERRATA

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V004A.V001A 	CURVA A 45 GRADI PER TUBI DIAMETRO 50 MM

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V004A.V002A 	CURVA A 45 GRADI PER TUBI DIAMETRO 63 MM

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V004A.V003A 	CURVA A 45 GRADI PER TUBI DIAMETRO 82 MM

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V004A.V004A 	CURVA A 45 GRADI PER TUBI DIAMETRO 110 MM

cad  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V004A.V005A 	CURVA A 90 GRADI PER TUBI DIAMETRO 50 MM

cad  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V004A.V006A 	CURVA A 90 GRADI PER TUBI DIAMETRO 63 MM

cad  L. 6.002

Euro:3.09

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V004A.V007A 	CURVA A 90 GRADI PER TUBI DIAMETRO 82 MM

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V004A.V008A 	CURVA A 90 GRADI PER TUBI DIAMETRO 110 MM

cad  L. 17.155

Euro:8.86

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V004A.V009A 	MASTICE PER SALDATURA TUBI - TUBO DA 70 G

cad  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P06A.V002A.V001A.V004A.V010A 	SELLETTE IN POLISTIROLO FINO DIAMETRO 160 MM

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P06A.V002A.V002A 	TUBI PVC FLESSIBILI SERIE PESANTE INATTACCABILE DALLA CALCE E DAL CEMENTO RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM A 20 GRADI CONFORMI NORME CEI 23-17 E V1

###### 04.C01A.P06A.V002A.V002A.V001A 	TUBI IN PVC FLESSIBILI SERIE PESANTE

###### 04.C01A.P06A.V002A.V002A.V001A.V001A 	TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 16 MM

ml  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P06A.V002A.V002A.V001A.V002A 	TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 20 MM

ml  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P06A.V002A.V002A.V001A.V003A 	TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 25 MM

ml  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P06A.V002A.V002A.V001A.V004A 	TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 32 MM

ml  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P06A.V002A.V002A.V001A.V005A 	TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 40 MM

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P06A.V002A.V002A.V001A.V006A 	TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 50 MM

ml  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A 	ELEMENTI DI GIUNZIONE PER TUBI PVC SERIE PESANTE

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V001A 	MANICOTTI PER TUBI PVC NON FILETTATI QUALSIASI

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V001A.V001A 	MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 16 MM

cad  L. 135

Euro:---

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V001A.V002A 	MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 20 MM

cad  L. 212

Euro:0.11

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V001A.V003A 	MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 25 MM

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V001A.V004A 	MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 32 MM

cad  L. 348

Euro:0.18

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V001A.V005A 	MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 40 MM

cad  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V001A.V006A 	MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 50 MM

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V002A 	CURVE 90 GRADI PER TUBI PVC NON FILET. QUALSIASI

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V002A.V001A 	CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.16 MM

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V002A.V002A 	CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.20 MM

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V002A.V003A 	CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.25 MM

cad  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V002A.V004A 	CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.32 MM

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V002A.V005A 	CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.40 MM

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V002A.V006A 	CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.50 MM

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V003A 	MANICOTTI PER TUBI PVC FILETTATI FILETTO METRICO PASSO 1.5

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V003A.V001A 	MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 16 MM

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V003A.V002A 	MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 20 MM

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V003A.V003A 	MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 25 MM

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V003A.V004A 	MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 32 MM

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V003A.V005A 	MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 40 MM

cad  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V003A.V006A 	MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 50 MM

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V004A 	CURVE A 90 GRADI PER TUBI PVC FILETTATI FILETTO METRICO PASSO 1.5

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V004A.V001A 	CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.16 MM

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V004A.V002A 	CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.20 MM

cad  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V004A.V003A 	CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.25 MM

cad  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V004A.V004A 	CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.32 MM

cad  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V004A.V005A 	CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.40 MM

cad  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P06A.V002A.V003A.V004A.V006A 	CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.50 MM

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P06A.V002A.V004A 	ELEMENTI DI FISSAGGIO PER TUBI PVC

###### 04.C01A.P06A.V002A.V004A.V001A 	ELEMENTI DI FISSAGGIO A PARETE PER TUBI PVC

###### 04.C01A.P06A.V002A.V004A.V001A.V001A 	PER TUBO PVC FINO A DIAM. 25 MM

cad  L. 638

Euro:0.33

###### 04.C01A.P06A.V002A.V004A.V001A.V002A 	PER TUBO PVC DA 32 A 50 MM

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P06A.V003A 	CANALI METALLICI

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A 	CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A 	CANALI PORTACAVI METALLICI SPESSORE MINIMO DELLA LAMIERA 1.5 MM.

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V001A 	CANALE METALLICO L = 50 MM, H FINO A 75 MM

ml  L. 6.428

Euro:3.32

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V002A 	CANALE METALLICO L = 75 MM, H FINO A 75 MM

ml  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V003A 	CANALE METALLICO L = 100 MM, H FINO A 75 MM

ml  L. 8.442

Euro:4.36

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V004A 	CANALE METALLICO L = 150 MM, H FINO A 75 MM

ml  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V005A 	CANALE METALLICO L = 200 MM, H FINO A 75 MM

ml  L. 13.147

Euro:6.79

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V006A 	CANALE METALLICO L = 250 MM, H FINO A 75 MM

ml  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V007A 	CANALE METALLICO L = 300 MM, H FINO A 75 MM

ml  L. 19.556

Euro:10.09

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V008A 	CANALE METALLICO L = 400 MM, H FINO A 75 MM

ml  L. 23.622

Euro:12.19

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V009A 	CANALE METALLICO L = 500 MM, H FINO A 75 MM

ml  L. 26.914

Euro:13.89

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V010A 	CANALE METALLICO L = 600 MM, H FINO A 75 MM

ml  L. 32.916

Euro:16.99

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V011A 	CANALE METALLICO L = 100 MM, H OLTRE 75 MM

ml  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V012A 	CANALE METALLICO L = 150 MM, H OLTRE 75 MM

ml  L. 13.728

Euro:7.09

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V013A 	CANALE METALLICO L = 200 MM, H OLTRE 75 MM

ml  L. 15.722

Euro:8.12

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V014A 	CANALE METALLICO L = 250 MM, H OLTRE 75 MM

ml  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V015A 	CANALE METALLICO L = 300 MM, H OLTRE 75 MM

ml  L. 22.460

Euro:11.59

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V016A 	CANALE METALLICO L = 400 MM, H OLTRE 75 MM

ml  L. 29.044

Euro:14.99

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V017A 	CANALE METALLICO L = 500 MM, H OLTRE 75 MM

ml  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V001A.V018A 	CANALE METALLICO L = 600 MM, H OLTRE 75 MM

ml  L. 38.531

Euro:19.89

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A 	CANALI PORTACAVI METALLICI ASOLATI

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A.V001A 	CANALE METALLICO ASOLATO L= 50 MM, H FINO 75 MM

ml  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A.V002A 	CANALE METALLICO ASOLATO L=100 MM, H FINO 75 MM

ml  L. 10.494

Euro:5.42

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A.V003A 	CANALE METALLICO ASOLATO L=150 MM, H FINO 75 MM

ml  L. 14.231

Euro:7.35

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A.V004A 	CANALE METALLICO ASOLATO L=200 MM, H FINO 75 MM

ml  L. 16.438

Euro:8.49

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A.V005A 	CANALE METALLICO ASOLATO L=300 MM, H FINO 75 MM

ml  L. 24.397

Euro:12.59

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A.V006A 	CANALE METALLICO ASOLATO L=400 MM, H FINO 75 MM

ml  L. 29.237

Euro:15.09

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A.V007A 	CANALE METALLICO ASOLATO L=500 MM, H FINO 75 MM

ml  L. 33.497

Euro:17.29

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A.V008A 	CANALE METALLICO ASOLATO L=600 MM, H FINO 75 MM

ml  L. 41.048

Euro:21.19

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A.V009A 	CANALE METALLICO ASOLATO L=100 MM, H OLTRE 75 MM

ml  L. 13.147

Euro:6.79

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A.V010A 	CANALE METALLICO ASOLATO L=150 MM, H OLTRE 75 MM

ml  L. 17.155

Euro:8.86

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A.V011A 	CANALE METALLICO ASOLATO L=200 MM, H OLTRE 75 MM

ml  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A.V012A 	CANALE METALLICO ASOLATO L=300 MM, H OLTRE 75 MM

ml  L. 27.882

Euro:14.39

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A.V013A 	CANALE METALLICO ASOLATO L=400 MM, H OLTRE 75 MM

ml  L. 36.208

Euro:18.69

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A.V014A 	CANALE METALLICO ASOLATO L=500 MM, H OLTRE 75 MM

ml  L. 40.080

Euro:20.69

###### 04.C01A.P06A.V003A.V001A.V002A.V015A 	CANALE METALLICO ASOLATO L=600 MM, H OLTRE 75 MM

ml  L. 48.019

Euro:24.79

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A 	ACCESSORI PER CANALI METALLICI: RACCORDI, CURVE,GIUNZIONI, COPERCHI, SEPARATORI

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V001A 	COPERCHI PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI ED ASOLATI

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V001A.V001A 	COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 50 MM

ml  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V001A.V002A 	COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 75 MM

ml  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V001A.V003A 	COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 100 MM

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V001A.V004A 	COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 150 MM

ml  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V001A.V005A 	COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 200 MM

ml  L. 4.279

Euro:2.21

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V001A.V006A 	COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 250 MM

ml  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V001A.V007A 	COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 300 MM

ml  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V001A.V008A 	COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 400 MM

ml  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V001A.V009A 	COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 500 MM

ml  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V001A.V010A 	COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 600 MM

ml  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V002A 	SEPARATORI PER CANALI PORTACAVI METALLICI

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V002A.V001A 	SEPARATORE PER CANALE METALLICO, H FINO A 75 MM

ml  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V002A.V002A 	SEPARATORE PER CANALE METALLICO, H OLTRE 75 MM

ml  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V003A 	CURVE PIANE PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI ED ASOLATI

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V003A.V001A 	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 50 MM

cad  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V003A.V002A 	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 100 MM

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V003A.V003A 	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 150 MM

cad  L. 15.296

Euro:7.89

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V003A.V004A 	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 200 MM

cad  L. 17.445

Euro:9.01

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V003A.V005A 	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 250 MM

cad  L. 20.330

Euro:10.49

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V003A.V006A 	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 300 MM

cad  L. 22.654

Euro:11.69

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V003A.V007A 	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 400 MM

cad  L. 26.914

Euro:13.89

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V003A.V008A 	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 500 MM

cad  L. 29.818

Euro:15.39

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V003A.V009A 	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 600 MM

cad  L. 31.948

Euro:16.49

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V004A 	GIUNTI PER CANALI PORTACAVI METALLICI

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V004A.V001A 	GIUNTO PER CANALI METALLICI H FINO A 75 MM

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V004A.V002A 	GIUNTO PER CANALI METALLICI H OLTRE 75 MM

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V005A 	COPERCHI PER CURVE PIANE A 90 GRADI PER CANALI METALLICI INACCIAIO ZINCATO

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V005A.V001A 	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 50 MM

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V005A.V002A 	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 100 MM

cad  L. 7.009

Euro:3.62

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V005A.V003A 	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 150 MM

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V005A.V004A 	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 200 MM

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V005A.V005A 	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 250 MM

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V005A.V006A 	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 300 MM

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V005A.V007A 	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 400 MM

cad  L. 13.302

Euro:6.87

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V005A.V008A 	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 500 MM

cad  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V005A.V009A 	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 600 MM

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V006A 	DERIVAZIONI PIANE A "T" PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI E ASOLATI

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V006A.V001A 	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 50 MM.

cad  L. 15.432

Euro:7.97

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V006A.V002A 	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 100 MM.

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V006A.V003A 	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 150 MM.

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V006A.V004A 	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 200 MM.

cad  L. 20.911

Euro:10.79

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V006A.V005A 	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 250 MM.

cad  L. 23.622

Euro:12.19

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V006A.V006A 	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 300 MM.

cad  L. 27.301

Euro:14.09

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V006A.V007A 	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 400 MM.

cad  L. 31.173

Euro:16.09

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V006A.V008A 	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 500 MM.

cad  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V006A.V009A 	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 600 MM.

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V007A 	COPERCHI PER DERIVAZIONI PIANE A "T" PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI E ASOLATI

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V007A.V001A 	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 50 MM

cad  L. 12.004

Euro:6.19

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V007A.V002A 	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 100 MM.

cad  L. 13.011

Euro:6.72

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V007A.V003A 	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 150 MM.

cad  L. 14.154

Euro:7.31

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V007A.V004A 	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 200 MM.

cad  L. 15.432

Euro:7.97

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V007A.V005A 	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 250 MM.

cad  L. 16.574

Euro:8.56

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V007A.V006A 	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 300 MM.

cad  L. 19.014

Euro:9.82

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V007A.V007A 	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 400 MM.

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V007A.V008A 	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 500 MM.

cad  L. 25.558

Euro:13.19

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V007A.V009A 	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 600 MM.

cad  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V008A 	INCROCI PIANI PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI E ASOLATI

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V008A.V001A 	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 50 MM.

cad  L. 19.556

Euro:10.09

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V008A.V002A 	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 100 MM.

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V008A.V003A 	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 150 MM.

cad  L. 24.590

Euro:12.69

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V008A.V004A 	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 200 MM.

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V008A.V005A 	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 250 MM.

cad  L. 26.914

Euro:13.89

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V008A.V006A 	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 300 MM.

cad  L. 34.078

Euro:17.59

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V008A.V007A 	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 400 MM.

cad  L. 38.144

Euro:19.69

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V008A.V008A 	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 500 MM.

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V008A.V009A 	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 600 MM.

cad  L. 48.213

Euro:24.89

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V009A 	COPERCHI PER INCROCI PIANI PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI E ASOLATI

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V009A.V001A 	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 50 MM.

cad  L. 14.154

Euro:7.31

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V009A.V002A 	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 100 MM.

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V009A.V003A 	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 150 MM.

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V009A.V004A 	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 200 MM.

cad  L. 17.019

Euro:8.79

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V009A.V005A 	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 250 MM.

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V009A.V006A 	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 300 MM.

cad  L. 20.911

Euro:10.79

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V009A.V007A 	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 400 MM.

cad  L. 23.622

Euro:12.19

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V009A.V008A 	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 500 MM.

cad  L. 26.333

Euro:13.59

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V009A.V009A 	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 600 MM.

cad  L. 31.173

Euro:16.09

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V010A 	CURVE A 90 GRADI IN SALITA O IN DISCESA PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI E ASOLATI.

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V010A.V001A 	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 50 MM.

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V010A.V002A 	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 100 MM.

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V010A.V003A 	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 150 MM.

cad  L. 10.436

Euro:5.39

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V010A.V004A 	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 200 MM.

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V010A.V005A 	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 250 MM.

cad  L. 11.714

Euro:6.05

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V010A.V006A 	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 300 MM.

cad  L. 14.154

Euro:7.31

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V010A.V007A 	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 400 MM.

cad  L. 15.432

Euro:7.97

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V010A.V008A 	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 500 MM.

cad  L. 16.574

Euro:8.56

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V010A.V009A 	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 600 MM.

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V011A 	COPERCHI PER CURVE IN SALITA O IN DISCESA PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI E ASOLATI.

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V011A.V001A 	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 50 MM.

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V011A.V002A 	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 100 MM.

cad  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V011A.V003A 	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 150 MM.

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V011A.V004A 	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 200 MM.

cad  L. 7.725

Euro:3.99

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V011A.V005A 	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 250 MM.

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V011A.V006A 	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 300 MM.

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V011A.V007A 	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 400 MM.

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V011A.V008A 	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 500 MM.

cad  L. 10.436

Euro:5.39

###### 04.C01A.P06A.V003A.V002A.V011A.V009A 	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 600 MM.

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P06A.V003A.V003A 	ELEMENTI DI FISSAGGIO PER CANALI METALLICI

###### 04.C01A.P06A.V003A.V003A.V001A 	MENSOLE COMPLETE DI ELEMENTI DI ANCORAGGIO PER POSA A PARETE O A SOFFITTO DI CANALI METALLICI PIENI O ASOLATI

###### 04.C01A.P06A.V003A.V003A.V001A.V001A 	MENSOLA PER CANALE 50 MM

cad  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P06A.V003A.V003A.V001A.V002A 	MENSOLA PER CANALE 100 MM

cad  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C01A.P06A.V003A.V003A.V001A.V003A 	MENSOLA PER CANALE 150 MM

cad  L. 4.279

Euro:2.21

###### 04.C01A.P06A.V003A.V003A.V001A.V004A 	MENSOLA PER CANALE 200 MM

cad  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P06A.V003A.V003A.V001A.V005A 	MENSOLA PER CANALE 250 MM

cad  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P06A.V003A.V003A.V001A.V006A 	MENSOLA PER CANALE 300 MM

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P06A.V003A.V003A.V001A.V007A 	MENSOLA PER CANALE 400 MM

cad  L. 8.442

Euro:4.36

###### 04.C01A.P06A.V003A.V003A.V001A.V008A 	MENSOLA PER CANALE 500 MM

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P06A.V003A.V003A.V001A.V009A 	MENSOLA PER CANALE 600 MM

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P06A.V004A 	CANALI IN PVC

###### 04.C01A.P06A.V004A.V001A 	CANALI PORTACAVI IN PVC INSTALLABILI A PARETE, A SOFFITTO E SU MENSOLE DI TIPO SEMPLICE, PREDISPOSTI PER SETTI SEPARATORI ED APPARECCHI A FRUTTI COMPONIBILI CON COPERCHIO MONTATO A SCATT

###### 04.C01A.P06A.V004A.V001A.V001A 	CANALI PORTACAVI IN PVC INSTALLABILI A PARETE O SOFFITTO, DI TIPO SEMPLICE COPERCHIO MONTATO A SCATTO

###### 04.C01A.P06A.V004A.V001A.V001A.V001A 	CANALE PORTACAVI IN PVC SEMPLICE L = 80 MM

ml  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P06A.V004A.V001A.V001A.V002A 	CANALE PORTACAVI IN PVC SEMPLICE L = 100 MM

ml  L. 12.159

Euro:6.28

###### 04.C01A.P06A.V004A.V001A.V001A.V003A 	CANALE PORTACAVI IN PVC SEMPLICE L = 120 MM

ml  L. 12.856

Euro:6.64

###### 04.C01A.P06A.V004A.V001A.V002A 	CANALI PORTACAVI IN PVC INSTALLABILI A PARETE DI TIPO CON PREDISPOSIZIONE CON SETTI SEPARATORI COPERCHIO MONTATO A SCATTO

###### 04.C01A.P06A.V004A.V001A.V002A.V001A 	CANALE PORTACAVI IN PVC CON SETTI L = 80 MM

ml  L. 12.159

Euro:6.28

###### 04.C01A.P06A.V004A.V001A.V002A.V002A 	CANALE PORTACAVI IN PVC CON SETTI L = 100 MM

ml  L. 14.289

Euro:7.38

###### 04.C01A.P06A.V004A.V001A.V002A.V003A 	CANALE PORTACAVI IN PVC CON SETTI L = 120 MM

ml  L. 15.432

Euro:7.97

###### 04.C01A.P06A.V004A.V001A.V002A.V004A 	CANALE PORTACAVI IN PVC CON SETTI L = 150 MM

ml  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P06A.V004A.V001A.V002A.V005A 	CANALE PORTACAVI IN PVC CON SETTI L = 200 MM

ml  L. 21.686

Euro:11.19

###### 04.C01A.P06A.V004A.V001A.V003A 	CANALI PORTACAVI IN PVC A DOPPIO ISOLAMENTO RICOPERTO DI ALLUMINIO PER POSA A PARETE O A ZOCCOLO COMPLETI DI COPERCHIO MONTATO A SCATTO

###### 04.C01A.P06A.V004A.V001A.V003A.V001A 	CANALE PVC E ALLUMINIO 75 MM

ml  L. 78.418

Euro:40.49

###### 04.C01A.P06A.V004A.V001A.V003A.V002A 	CANALE PVC E ALLUMINIO 100 MM

ml  L. 91.004

Euro:46.99

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A 	ACCESSORI PER CANALI IN PVC, CURVE INTERNE, ESTERNE E PIANE, TERMINALI E DERIVAZIONI.

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V001A 	TERMINALI PER CANALI PVC DA PARETE

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V001A.V001A 	TERMINALE PER CANALI IN PVC LARGH. 80 MM

cad  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V001A.V002A 	TERMINALE PER CANALI IN PVC LARGH. 100 MM

cad  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V001A.V003A 	TERMINALE PER CANALI IN PVC LARGH. 125 MM

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V001A.V004A 	TERMINALE PER CANALI IN PVC LARGH. 150 MM

cad  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V001A.V005A 	TERMINALE PER CANALI IN PVC LARGH. 200 MM

cad  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A 	CURVE PER CANALI PVC DA PARETE

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A.V001A 	CURVA INTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 80 MM

cad  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A.V002A 	CURVA INTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 100 MM

cad  L. 6.137

Euro:3.17

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A.V003A 	CURVA INTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 125 MM

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A.V004A 	CURVA INTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 150 MM

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A.V005A 	CURVA INTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 200 MM

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A.V006A 	CURVA ESTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 80 MM

cad  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A.V007A 	CURVA ESTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 100 MM

cad  L. 6.137

Euro:3.17

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A.V008A 	CURVA ESTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 125 MM

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A.V009A 	CURVA ESTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 150 MM

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A.V010A 	CURVA ESTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 200 MM

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A.V011A 	CURVA PIANA CANALI PVC A PARETE LARGH. 80 MM

cad  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A.V012A 	CURVA PIANA CANALI PVC A PARETE LARGH. 100 MM

cad  L. 7.299

Euro:3.77

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A.V013A 	CURVA PIANA CANALI PVC A PARETE LARGH. 125 MM

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A.V014A 	CURVA PIANA CANALI PVC A PARETE LARGH. 150 MM

cad  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V002A.V015A 	CURVA PIANA CANALI PVC A PARETE LARGH. 200 MM

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V003A 	DERIVAZIONI PER CANALI PVC DA PARETE

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V003A.V001A 	DERIVAZIONI CANALI PVC A PARETE LARGH. 80 MM

cad  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V003A.V002A 	DERIVAZIONI CANALI PVC A PARETE LARGH. 100 MM

cad  L. 6.137

Euro:3.17

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V003A.V003A 	DERIVAZIONI CANALI PVC A PARETE LARGH. 125 MM

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V003A.V004A 	DERIVAZIONI CANALI PVC A PARETE LARGH. 150 MM

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V003A.V005A 	DERIVAZIONI CANALI PVC A PARETE LARGH. 200 MM

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V004A 	ELEMENTI DI GIUNZIONE PER CANALI IN PVC E ALLUM.

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V004A.V001A 	TERMINALE PER CANALE PVC E ALLUMINIO 75 MM

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V004A.V002A 	TERMINALE PER CANALE PVC E ALLUMINIO 100 MM

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V004A.V003A 	ANGOLO PIANO PER CANALE PVC E ALLUMINIO 75 MM

cad  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V004A.V004A 	ANGOLO PIANO PER CANALE PVC E ALLUMINIO 100 MM

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V004A.V005A 	ANGOLO ESTERNO PER CANALE PVC E ALLUMINIO 75 MM

cad  L. 61.767

Euro:31.89

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V004A.V006A 	ANGOLO ESTERNO PER CANALE PVC E ALLUMINIO 100 MM

cad  L. 66.801

Euro:34.49

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V004A.V007A 	ANGOLO INTERNO PER CANALE PVC E ALLUMINIO 75 MM

cad  L. 40.855

Euro:21.09

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V004A.V008A 	ANGOLO INTERNO PER CANALE PVC E ALLUMINIO 100 MM

cad  L. 45.889

Euro:23.69

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V004A.V009A 	DERIVAZIONE "T" PER CANALE PVC E ALLUM. 75 MM

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P06A.V004A.V002A.V004A.V010A 	DERIVAZIONE "T" PER CANALE PVC E ALLUM. 100 MM

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C01A.P06A.V004A.V003A 	ELEMENTI DI FISSAGGIO ED ACCESSORI DI MONTAGGIO PER CANALI PVC. TRAVERSE FERMACAVI, PARETI DIVISORIE, STAFFE E MENSOLE.

###### 04.C01A.P06A.V004A.V003A.V001A 	TRAVERSE FERMACAVI PER CANALI PVC DA PARETE

###### 04.C01A.P06A.V004A.V003A.V001A.V001A 	TRAVERSE FERMACAVI CANALI PVC 80 MM

cad  L. 212

Euro:0.11

###### 04.C01A.P06A.V004A.V003A.V001A.V002A 	TRAVERSE FERMACAVI CANALI PVC 100 MM

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P06A.V004A.V003A.V001A.V003A 	TRAVERSE FERMACAVI CANALI PVC 125 MM

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P06A.V004A.V003A.V001A.V004A 	TRAVERSE FERMACAVI CANALI PVC 150 MM

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P06A.V004A.V003A.V001A.V005A 	TRAVERSE FERMACAVI CANALI PVC 200 MM

cad  L. 425

Euro:0.22

###### 04.C01A.P06A.V004A.V003A.V002A 	STAFFE E MENSOLE PER SOSPENSIONE CANALI PVC

###### 04.C01A.P06A.V004A.V003A.V002A.V001A 	MENSOLE SOSPENSIONE PER CANALI PVC 100 MM

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P06A.V004A.V003A.V002A.V002A 	MENSOLE SOSPENSIONE PER CANALI PVC 125 MM

cad  L. 10.146

Euro:5.24

###### 04.C01A.P06A.V004A.V003A.V002A.V003A 	MENSOLE SOSPENSIONE PER CANALI PVC 150 MM

cad  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P06A.V004A.V003A.V002A.V004A 	MENSOLE SOSPENSIONE PER CANALI PVC 200 MM

cad  L. 12.430

Euro:6.42

###### 04.C01A.P06A.V004A.V003A.V002A.V005A 	MENSOLE DA PARETE PER CANALI PVC FINO A 200 MM

cad  L. 18.297

Euro:9.45

###### 04.C01A.P06A.V004A.V003A.V003A 	PARETE INTERNA DIVISORIA PER CANALI PVC APPLICABILE PER SCORRIMENTO

###### 04.C01A.P06A.V004A.V003A.V003A.V001A 	PARETE DIVISORIA PER CANALI PVC A PARETE

ml  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P06A.V004A.V004A 	CANALI PORTACAVI IN PVC APPLICABILI A BATTISCOPA COPERCHIO MONTATO A SCATTO. MUNITI DI SETTI SEPARATORI FISSI. PREDISPOSTI PER L'APPLICAZIONE DI APPARECCHI A FRUTTI COMPONIBILI CONFORMI NORME CEI 23-19

###### 04.C01A.P06A.V004A.V004A.V001A 	CANALI PORTACAVI IN PVC APPLICABILI A BATTISCOPA

###### 04.C01A.P06A.V004A.V004A.V001A.V001A 	CANALI PVC BATTISCOPA A DUE CAMERE

ml  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P06A.V004A.V004A.V001A.V002A 	CANALI PVC BATTISCOPA A TRE CAMERE

ml  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P06A.V004A.V005A 	ACCESSORI PER CANALI IN PVC A BATTISCOPA

###### 04.C01A.P06A.V004A.V005A.V001A 	ANGOLI E GIUNTI PER CANALI PVC A BATTISCOPA

###### 04.C01A.P06A.V004A.V005A.V001A.V001A 	ANGOLO ESTERNO CANALE BATTISCOPA A DUE CAMERE

cad  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P06A.V004A.V005A.V001A.V002A 	ANGOLO ESTERNO CANALE BATTISCOPA A TRE CAMERE

cad  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P06A.V004A.V005A.V001A.V003A 	ANGOLO INTERNO CANALE BATTISCOPA A DUE CAMERE

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P06A.V004A.V005A.V001A.V004A 	ANGOLO INTERNO CANALE BATTISCOPA A TRE CAMERE

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P06A.V004A.V005A.V001A.V005A 	GIUNTO CANALE BATTISCOPA A DUE CAMERE

cad  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P06A.V004A.V005A.V001A.V006A 	GIUNTO CANALE BATTISCOPA A TRE CAMERE

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P06A.V004A.V005A.V002A 	TORRETTE PORTAFRUTTI PER CANALI PVC BATTISCOPA 1FISSABILI A PARETE PER APPARECCHI A FRUTTI 1COMPONIBILI E PER PRESE TELEFONICHE STANDARD SI

###### 04.C01A.P06A.V004A.V005A.V002A.V001A 	TORRETTE PORTAFRUTTI PER CANALI PVC BATTISCOPA

cad  L. 5.286

Euro:2.73

###### 04.C01A.P06A.V004A.V005A.V002A.V002A 	ADATTATORE PER PRESE UNIFICATE SIP

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P06A.V005A 	CANALI IN VETRORESINA

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A 	CANALI PORTACAVI IN MATERIALE PLASTICO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO AUTOESTINGUENTE. PER MONTAGGIO A PARETE O A SOFFITTO NELLA VERSIONE FORATA E NON FORATA GRADO DI PROTEZIONE IP-54 PER CANALI NON FORATI

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V001A 	CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V001A.V001A 	CANALE IN VETRORESINA 100 MM

ml  L. 15.160

Euro:7.83

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V001A.V002A 	CANALE IN VETRORESINA 200 MM

ml  L. 25.752

Euro:13.29

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V001A.V003A 	CANALE IN VETRORESINA 300 MM

ml  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V001A.V004A 	CANALE IN VETRORESINA 400 MM

ml  L. 46.276

Euro:23.89

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V001A.V005A 	CANALE IN VETRORESINA 500 MM

ml  L. 52.279

Euro:26.99

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V001A.V006A 	CANALE IN VETRORESINA 600 MM

ml  L. 62.928

Euro:32.49

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V002A 	CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA FORATI

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V002A.V001A 	CANALE FORATO IN VETRORESINA 100 MM

ml  L. 19.149

Euro:9.89

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V002A.V002A 	CANALE FORATO IN VETRORESINA 200 MM

ml  L. 29.431

Euro:15.19

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V002A.V003A 	CANALE FORATO IN VETRORESINA 300 MM

ml  L. 37.176

Euro:19.19

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V002A.V004A 	CANALE FORATO IN VETRORESINA 400 MM

ml  L. 50.923

Euro:26.29

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V003A 	COPERCHI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA COMPLETI DI ACCESSORI DI FISSAGGIO

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V003A.V001A 	COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 100 MM

ml  L. 11.714

Euro:6.05

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V003A.V002A 	COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 200 MM

ml  L. 16.729

Euro:8.64

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V003A.V003A 	COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 300 MM

ml  L. 23.622

Euro:12.19

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V003A.V004A 	COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 400 MM

ml  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V003A.V005A 	COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 500 MM

ml  L. 37.176

Euro:19.19

###### 04.C01A.P06A.V005A.V001A.V003A.V006A 	COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 600 MM

ml  L. 41.629

Euro:21.49

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A 	ELEMENTI DI GIUNZIONE PER CANALI IN VETRORESINA

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V001A 	CURVE PER RACCORDI ORIZZONTALI A 90 GRADI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA. RAGGIO DI CURVATURA INTERNO 25 MM.

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V001A.V001A 	CURVA STRETTA CANALI IN VETRORESINA 100 MM

cad  L. 31.173

Euro:16.09

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V001A.V002A 	CURVA STRETTA CANALI IN VETRORESINA 200 MM

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V001A.V003A 	CURVA STRETTA CANALI IN VETRORESINA 300 MM

cad  L. 49.181

Euro:25.39

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V001A.V004A 	CURVA STRETTA CANALI IN VETRORESINA 400 MM

cad  L. 59.056

Euro:30.49

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V001A.V005A 	CURVA STRETTA CANALI IN VETRORESINA 500 MM

cad  L. 77.838

Euro:40.19

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V002A 	CURVE A LARGO RAGGIO DI CURVATURA PER RACCORDI ORIZZONTALI A 90 GRADI PER CANALI IN VETRORESINA

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V002A.V001A 	CURVA LARGA CANALI IN VETRORESINA 400 MM

cad  L. 90.230

Euro:46.59

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V002A.V002A 	CURVA LARGA CANALI IN VETRORESINA 500 MM

cad  L. 110.561

Euro:57.09

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V002A.V003A 	CURVA LARGA CANALI IN VETRORESINA 600 MM

cad  L. 132.053

Euro:68.19

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V003A 	COPERCHI PER CURVE ORIZZONTALI A 90 GRADI RAGGIO DI CURVATURA INTERNO 25 MM

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V003A.V001A 	COPERCHIO CURVA STRETTA CANALI VETR. 100 MM

ml  L. 31.173

Euro:16.09

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V003A.V002A 	COPERCHIO CURVA STRETTA CANALI VETR. 200 MM

ml  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V003A.V003A 	COPERCHIO CURVA STRETTA CANALI VETR. 300 MM

ml  L. 49.181

Euro:25.39

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V003A.V004A 	COPERCHIO CURVA STRETTA CANALI VETR. 400 MM

ml  L. 59.056

Euro:30.49

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V003A.V005A 	COPERCHIO CURVA STRETTA CANALI VETR. 500 MM

ml  L. 77.838

Euro:40.19

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V004A 	COPERCHI PER CURVE ORIZZONTALI A 90 GRADI A LARGO RAGGIO DI CURVATURA.

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V004A.V001A 	COPERCHIO CURVA LARGA CANALI VETROR. 400 MM

ml  L. 90.230

Euro:46.59

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V004A.V002A 	COPERCHIO CURVA LARGA CANALI VETROR. 500 MM

ml  L. 110.561

Euro:57.09

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V004A.V003A 	COPERCHIO CURVA LARGA CANALI VETROR. 600 MM

ml  L. 132.053

Euro:68.19

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V005A 	CURVE VERTICALI A 90 GRADI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V005A.V001A 	CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 100 MM

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V005A.V002A 	CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 200 MM

cad  L. 50.730

Euro:26.19

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V005A.V003A 	CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 300 MM

cad  L. 61.379

Euro:31.69

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V005A.V004A 	CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 400 MM

cad  L. 73.771

Euro:38.09

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V005A.V005A 	CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 500 MM

cad  L. 98.749

Euro:50.99

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V005A.V006A 	CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 600 MM

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V006A 	COPERCHI PER CURVE VERTICALI A 90 GRADI, PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V006A.V001A 	COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 100 MM

ml  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V006A.V002A 	COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 200 MM

ml  L. 50.730

Euro:26.19

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V006A.V003A 	COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 300 MM

ml  L. 61.379

Euro:31.69

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V006A.V004A 	COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 400 MM

ml  L. 73.771

Euro:38.09

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V006A.V005A 	COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 500 MM

ml  L. 98.749

Euro:50.99

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V006A.V006A 	COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 600 MM

ml  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V007A 	RACCORDI VERTICALI PER CANALI IN VETRORESINA

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V007A.V001A 	RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA 100 MM

cad  L. 62.541

Euro:32.29

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V007A.V002A 	RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA 200 MM

cad  L. 85.583

Euro:44.19

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V007A.V003A 	RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA 300 MM

cad  L. 107.075

Euro:55.29

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V007A.V004A 	RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA 400 MM

cad  L. 136.313

Euro:70.39

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V007A.V005A 	RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA 500 MM

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V007A.V006A 	RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA 600 MM

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V008A 	RIDUZIONI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V008A.V001A 	RIDUZIONE CANALI VETRORESINA 200 - 100 MM

cad  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V008A.V002A 	RIDUZIONE CANALI VETRORESINA 300 - 200 MM

cad  L. 61.379

Euro:31.69

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V008A.V003A 	RIDUZIONE CANALI VETRORESINA 400 - 300 MM

cad  L. 72.997

Euro:37.69

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V008A.V004A 	RIDUZIONE CANALI VETRORESINA 500 - 400 MM

cad  L. 97.200

Euro:50.19

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V008A.V005A 	RIDUZIONE CANALI VETRORESINA 600 - 500 MM

cad  L. 123.534

Euro:63.79

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V009A 	COPERCHI PER RIDUZIONI PER CANALI IN VETRORESINA

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V009A.V001A 	COPERCHIO RIDUZIONE CANALI VETROR. 200 - 100 MM

ml  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V009A.V002A 	COPERCHIO RIDUZIONE CANALI VETROR. 300 - 200 MM

ml  L. 61.379

Euro:31.69

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V009A.V003A 	COPERCHIO RIDUZIONE CANALI VETROR. 400 - 300 MM

ml  L. 72.997

Euro:37.69

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V009A.V004A 	COPERCHIO RIDUZIONE CANALI VETROR. 500 - 400 MM

ml  L. 97.200

Euro:50.19

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V009A.V005A 	COPERCHIO RIDUZIONE CANALI VETROR. 600 - 500 MM

ml  L. 123.534

Euro:63.79

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V010A 	DERIVAZIONI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA RAGGIO MINIMO DI CURVATURA 250 MM.

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V010A.V001A 	DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA 100 MM

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V010A.V002A 	DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA 200 MM

cad  L. 50.730

Euro:26.19

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V010A.V003A 	DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA 300 MM

cad  L. 61.379

Euro:31.69

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V010A.V004A 	DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA 400 MM

cad  L. 73.771

Euro:38.09

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V010A.V005A 	DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA 500 MM

cad  L. 98.749

Euro:50.99

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V010A.V006A 	DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA 600 MM

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V011A 	COPERCHI PER DERIVAZIONI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA. RAGGIO MINIMO DI CURVATURA 250 MM.

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V011A.V001A 	COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 100 MM

ml  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V011A.V002A 	COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 200 MM

ml  L. 50.730

Euro:26.19

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V011A.V003A 	COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 300 MM

ml  L. 61.379

Euro:31.69

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V011A.V004A 	COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 400 MM

ml  L. 73.771

Euro:38.09

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V011A.V005A 	COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 500 MM

ml  L. 98.749

Euro:50.99

###### 04.C01A.P06A.V005A.V002A.V011A.V006A 	COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 600 MM

ml  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P06A.V005A.V003A 	ELEMENTI DI FISSAGGIO ED ACCESSORI DI MONTAGGIO CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA

###### 04.C01A.P06A.V005A.V003A.V001A 	ACCESSORI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA

###### 04.C01A.P06A.V005A.V003A.V001A.V001A 	SEPARATORE CANALI VETRORESINA 70 X 2950 MM

cad  L. 11.714

Euro:6.05

###### 04.C01A.P06A.V005A.V003A.V001A.V002A 	TERMINALE CANALI VETRORESINA 100 MM

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P06A.V005A.V003A.V001A.V003A 	TERMINALE CANALI VETRORESINA 200 MM

cad  L. 11.714

Euro:6.05

###### 04.C01A.P06A.V005A.V003A.V001A.V004A 	TERMINALE CANALI VETRORESINA 300 MM

cad  L. 13.147

Euro:6.79

###### 04.C01A.P06A.V005A.V003A.V001A.V005A 	TERMINALE CANALI VETRORESINA 400 MM

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P06A.V005A.V003A.V001A.V006A 	TERMINALE CANALI VETRORESINA 500 MM

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P06A.V005A.V003A.V001A.V007A 	TERMINALE CANALI VETRORESINA 600 MM

cad  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P06A.V005A.V003A.V001A.V008A 	MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 100 MM CON STAFFA

cad  L. 8.287

Euro:4.28

###### 04.C01A.P06A.V005A.V003A.V001A.V009A 	MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 200 MM CON STAFFA

cad  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P06A.V005A.V003A.V001A.V010A 	MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 300 MM CON STAFFA

cad  L. 15.160

Euro:7.83

###### 04.C01A.P06A.V005A.V003A.V001A.V011A 	MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 400 MM CON STAFFA

cad  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C01A.P06A.V005A.V003A.V001A.V012A 	MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 500 MM CON STAFFA

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P06A.V005A.V003A.V001A.V013A 	MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 600 MM CON STAFFA

cad  L. 34.078

Euro:17.59

###### 04.C01A.P06A.V006A 	CANALI IN PVC PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO

###### 04.C01A.P06A.V006A.V001A 	CANALI PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO SEZIONE RETTANGOLARE. COMPRESE FINITURE PER INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO IN ALLUMINIO, OTTONE O ACCIAIO.

###### 04.C01A.P06A.V006A.V001A.V001A 	CANALI PVC PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO

###### 04.C01A.P06A.V006A.V001A.V001A.V001A 	CANALE PVC SOTTOPAVIMENTO H = 25 MM

ml  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P06A.V006A.V001A.V001A.V002A 	CANALE PVC SOTTOPAVIMENTO H = 30 MM

ml  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P06A.V006A.V001A.V001A.V003A 	CANALE PVC SOTTOPAVIMENTO H = 35 MM

ml  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A 	ACCESSORI PER CANALI PVC SOTTOPAVIMENTO

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V001A 	RACCORDI PER CAMBI DI DIREZIONE PER CANALI PVC SOTTOPAVIMENTO, FLESSIBILI E RIGIDI A 45 GRADI

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V001A.V001A 	RACCORDO FLESSIBILE CANALI PVC SOTTOPAV. H=35 MM

cad  L. 8.442

Euro:4.36

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V001A.V002A 	RACCORDO RIGIDO CANALI PVC SOTTOPAV. H = 25 MM

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V001A.V003A 	RACCORDO RIGIDO CANALI PVC SOTTOPAV. H = 30 MM

cad  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V001A.V004A 	RACCORDO RIGIDO CANALI PVC SOTTOPAV. H = 35 MM

cad  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V002A 	ELEMENTI DI GIUNZIONE, DERIVAZIONE ED INCROCIO, ESCLUSO BOCCHETTONE PER FISSAGGIO TORRETTA, PER CANALI PVC SOTTOPAVIMENTO

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V002A.V001A 	DERIVAZ. SENZA BOCCHETTONE PVC SOTTOPAV. H=25 MM

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V002A.V002A 	DERIVAZ. SENZA BOCCHETTONE PVC SOTTOPAV. H=30 MM

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V002A.V003A 	DERIVAZ. SENZA BOCCHETTONE PVC SOTTOPAV. H=35 MM

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V003A 	BOCCHETTONI PER FISSAGGIO TORRETTE PER CANALI PVC SOTTOPAVIMENTO

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V003A.V001A 	BOCCHETTONE CANALI PVC SOTTOPAV. H = 25 MM

cad  L. 4.279

Euro:2.21

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V003A.V002A 	BOCCHETTONE CANALI PVC SOTTOPAV. H = 30 MM

cad  L. 4.279

Euro:2.21

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V003A.V003A 	BOCCHETTONE CANALI PVC SOTTOPAV. H = 35 MM

cad  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V004A 	BOX A PAVIMENTO ADATTO AD ACCOGLIERE CANALETTE O TUBAZIONI TIPO A SEMPLICE O A DOPPIO IMBOCCO

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V004A.V001A 	BOX A PAVIMENTO SEMPLICE DIM. 120 X 120 MM

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V004A.V002A 	BOX A PAVIMENTO DOPPI DIM. 240 X 240 MM

cad  L. 106.107

Euro:54.79

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V005A 	TORRETTE A PAVIMENTO IN ABS, PREDISPOSTE PER PRESE ELETTRICHE E TELEFONICHE

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V005A.V001A 	TORRETTA A PAVIMENTO PER SERVIZI ELETTRICI

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V005A.V002A 	TORRETTA A PAVIMENTO PER SERVIZI TELEFONICI

cad  L. 130.117

Euro:67.19

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V006A 	ACCESSORI PER TORRETTE A PAVIMENTO

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V006A.V001A 	DISTANZIALE PER CANALI

cad  L. 11.869

Euro:6.13

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V006A.V002A 	COPERCHIO PER SUPPORTO IN SILUMIN

cad  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V006A.V003A 	SUPPORTO PER MORSETTIERA SIP

cad  L. 17.871

Euro:9.23

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V007A 	TAPPI PER CANALI PVC SOTTOPAVIMENTO IN ALLUMINIO, PLASTICA ED OTTONE

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V007A.V001A 	TAPPI DI CHIUSURA IN PLASTICA

cad  L. 5.286

Euro:2.73

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V007A.V002A 	TAPPI DI CHIUSURA IN OTTONE

cad  L. 26.333

Euro:13.59

###### 04.C01A.P06A.V006A.V002A.V007A.V003A 	TAPPI DI CHIUSURA IN ALLUMINIO

cad  L. 13.011

Euro:6.72

###### 04.C01A.P06A.V007A 	CANALI PER SOSTEGNO CORPI ILLUMINANTI

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A 	CANALI METALLICI PER SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V001A 	CANALI METALLICI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIAT COMPLETA DI COPERCHIO IN PVC PER SOSTEGNO CORPI ILLUMINANTI DA MONTARE A PLAFONE O A SOSPENSIONE MONTAGGIO INDIVIDUALE O A FILE CONTINUE

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V001A.V001A 	CANALE METAL. SOSTEGNO CORPI ILLUM. 20X51 BIANCO

ml  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V001A.V002A 	CANALE METAL. SOSTEGNO CORPI ILLUM. 47X50 BIANCO

ml  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V001A.V003A 	CANALE METAL. SOSTEGNO CORPI ILLUM. 47X50 ZINC.

ml  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V001A.V004A 	CANALE METAL. SOSTEGNO CORPI ILLUM. 47X50 INOX

ml  L. 34.465

Euro:17.79

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V001A.V005A 	CANALE METAL. SOSTEGNO CORPI ILLUM. 47X50 ALLUM.

ml  L. 18.297

Euro:9.45

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A 	ACCESSORI VARI, GIUNTI, CURVE, ELEMENTI DI SOSPENSIONE PER CANALI METALLICI PER SOSTEGNO DEI CORPI ILLUMINANTI

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V001A 	GIUNTO PER CANALE 20X51 BIANCO

cad  L. 793

Euro:0.41

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V002A 	GIUNTO PER CANALE 20X51 INOX

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V003A 	TESTATA DI CHIUSURA PER CANALE 20X51

cad  L. 348

Euro:0.18

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V004A 	TESTATA DI CHIUSURA PER CANALE 47X50

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V005A 	FORMAFILI PER CANALE 20X51

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V006A 	FORMAFILI PER CANALE 47X50

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V007A 	RACCORDI AD "L","T" O "X" PER CANALE 20X51

cad  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V008A 	RACCORDI AD "L","T" O "X" PER CANALE 47X50

cad  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V009A 	RACCORDO DI DISCESA PER CANALE 20X51

cad  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V010A 	RACCORDO DI DISCESA PER CANALE 47X50

cad  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V011A 	SOSPENSIONE A FUNE O A CATENA

cad  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V012A 	SOSPENSIONE A TIGE

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V013A 	SOSPENSIONE A FUNE PORTANTE

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V014A 	ELEMENTO DI FISSAGGIO A SOFFITTO

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V015A 	CATENELLA

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V016A 	ROSONE

cad  L. 5.440

Euro:2.81

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V017A 	TIGE LUNGHEZZA DA 200 MM A 500 MM

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P06A.V007A.V001A.V002A.V018A 	TIGE LUNGHEZZA DA 600 MM A 1000 MM

cad  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A 	CANALI AUTOPORTANTI IN PVC AL TITANIO RINFORZATO DA FIBRE DI VETRO COMPLETO DI COPERCHIO DI TIPO COMPONIBILE

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A.V001A 	CANALI AUTOPORTANTI IN PVC AL TITANIO RINFORZATO DA FIBRE DI VETRO COMPLETO DI COPERCHIO DI TIPO COMPONIBILE

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A.V001A.V001A 	CANALINA AUTOPORTANTE PVC+FIBRE VETRO 60 X 40

ml  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A.V001A.V002A 	CANALINA AUTOPORT.PVC+FIBRE VETRO 60X40 + SEPAR.

ml  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A.V002A 	CURVE, GIUNTI, SUPPORTI PER CANALI IN PVC RINFORZATI CON FIBRE DI VETRO

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A.V002A.V001A 	ANGOLO INTERNO O ESTERNO

cad  L. 6.583

Euro:3.39

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A.V002A.V002A 	ANGOLO PIANO

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A.V002A.V003A 	GIUNTO A "T"

cad  L. 21.686

Euro:11.19

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A.V002A.V004A 	GIUNTO A "X"

cad  L. 29.044

Euro:14.99

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A.V002A.V005A 	AGGANCIO A SOSPENSIONE

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A.V002A.V006A 	SUPPORTO CORPO ILLUMINANTE

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A.V002A.V007A 	TIGE DI SOSPENSIONE L = 1 M

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A.V002A.V008A 	FERMACAVI

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A.V002A.V009A 	GIUNZIONE AD INNESTO

cad  L. 425

Euro:0.22

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A.V002A.V010A 	CHIUSURA DI ESTREMITA'

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P06A.V007A.V002A.V002A.V011A 	SCATOLA DI DERIVAZIONE AGGANCIABILE

cad  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P06A.V008A 	POSA DI CAVI IN TESATA

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A 	ACCESSORI PER POSA DI CAVI IN TESATA

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V001A 	STAFFE REGGICAVO TIPO ZENNARO IN ACCIAIO ZINCATO

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V001A.V001A 	STAFFA REGGICAVO SEMPLICE

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V002A 	CORDE D'ACCIAIO PER TESATURA CAVI

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V002A.V001A 	CORDA ACCIAIO DIAM. 5 MM

ml  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V002A.V002A 	CORDA ACCIAIO DIAM. 8 MM

ml  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V002A.V003A 	CORDA ACCIAIO DIAM. 10 MM

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V003A 	TENDITORI

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V003A.V001A 	TENDITORI A DUE OCCHI PER CORDA 8 MM

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V003A.V002A 	TENDITORI A DUE OCCHI PER CORDA 10 MM

cad  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V003A.V003A 	TENDITORI A DUE OCCHI PER CORDA 15 MM

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V004A 	MORSETTI PER POSA DI CAVI IN TESATA

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V004A.V001A 	MORSETTO SERRAFUNE PER CORDA DIAM. 5 MM

cad  L. 425

Euro:0.22

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V004A.V002A 	MORSETTO SERRAFUNE PER CORDA DIAM. 8 MM

cad  L. 638

Euro:0.33

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V004A.V003A 	MORSETTO SERRAFUNE PER CORDA DIAM. 10 MM

cad  L. 851

Euro:0.44

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V005A 	REDANCE PER POSA DI CAVI IN TESATA

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V005A.V001A 	REDANCE PESANTE LARGH. 6 MM

cad  L. 212

Euro:0.11

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V005A.V002A 	REDANCE PESANTE LARGH. 8 MM

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V005A.V003A 	REDANCE PESANTE LARGH. 10 MM

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V005A.V004A 	REDANCE PESANTE LARGH. 12 MM

cad  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V006A 	GRILLI DIRITTI PER POSA DI CAVI IN TESATA

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V006A.V001A 	GRILLI DIRITTI AD "U" PER CORDA 11 MM.

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V006A.V002A 	GRILLI DIRITTI AD "U" PER CORDA 16 MM.

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P06A.V008A.V001A.V006A.V003A 	GRILLI DIRITTI AD "U" PER CORDA 27 MM.

cad  L. 4.008

Euro:2.07

### 04.C01A.P07A 	CASSETTE E SCATOLE

###### 04.C01A.P07A.V001A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN MATERIALE PLASTICO CON COPERCHIO, DA INCASSO O DA PARETE, TUTTE LE DIMENSIONI SONO APPROSSIMATIVE

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V001A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN POLISTIROLO ANTIURTO CON COPERCHIO, DA INCASSO, IP-30

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V001A.V001A 	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO TONDA 85 MM

cad  L. 348

Euro:0.18

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V001A.V002A 	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 90X 90X50 MM

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V001A.V003A 	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 120X100X50 MM

cad  L. 851

Euro:0.44

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V001A.V004A 	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 150X100X70 MM

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V001A.V005A 	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 150X150X70 MM

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V001A.V006A 	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 200X150X70 MM

cad  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V001A.V007A 	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 300X150X70 MM

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V001A.V008A 	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 400X150X70 MM

cad  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V001A.V009A 	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 500X150X70 MM

cad  L. 6.583

Euro:3.39

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V001A.V010A 	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 520X200X80 MM

cad  L. 10.010

Euro:5.17

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V002A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN RESINA CON COPERCHIO, DA INCASSO, IP-30

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V002A.V001A 	CASS.DERIV. RESINA INCASSO 180X105X70 MM

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V002A.V002A 	CASS.DERIV. RESINA INCASSO 190X170X70 MM

cad  L. 3.001

Euro:1.55

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V002A.V003A 	CASS.DERIV. RESINA INCASSO 260X170X70 MM

cad  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V003A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN PVC CON COPERCHIO, DA PARETE, IP-44

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V003A.V001A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 DIAM. 65 MM

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V003A.V002A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 DIAM. 80 MM

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V003A.V003A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 80X 80X 40 MM

cad  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V003A.V004A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 100X100X 50 MM

cad  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V003A.V005A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 120X 80X 50 MM

cad  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V003A.V006A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 150X120X 70 MM

cad  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V003A.V007A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 200X140X 70 MM

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V003A.V008A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 240X200X 90 MM

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V003A.V009A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 300X220X120 MM

cad  L. 20.911

Euro:10.79

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V003A.V010A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 370X300X120 MM

cad  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V004A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN PVC CON COPERCHIO, DA PARETE, IP-55 COMPLETE DI PRESSACAVI

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V004A.V001A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55 100X100X 50 MM

cad  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V004A.V002A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55 120X 80X 50 MM

cad  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V004A.V003A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55 150X120X 70 MM

cad  L. 8.287

Euro:4.28

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V004A.V004A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55 200X140X 70 MM

cad  L. 13.302

Euro:6.87

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V004A.V005A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55 240X200X 90 MM

cad  L. 16.574

Euro:8.56

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V004A.V006A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55 300X220X120 MM

cad  L. 54.409

Euro:28.09

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V004A.V007A 	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55 370X300X120 MM

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V005A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN RESINA CON COPERCHIO, DA PARETE, IP-55 COMPLETE DI PRESSACAVI

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V005A.V001A 	CASS.DERIV. RESINA PARETE IP-55 100X100X 60 MM

cad  L. 4.279

Euro:2.21

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V005A.V002A 	CASS.DERIV. RESINA PARETE IP-55 170X130X 70 MM

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P07A.V001A.V001A.V005A.V003A 	CASS.DERIV. RESINA PARETE IP-55 250X200X125 MM

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A 	ACCESSORI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE IN MATERIALE PLASTICO, COPERCHI, PIASTRE, SEPARATORI, ETC.

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V001A 	ACCESSORI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE IN POLISTIROLO

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V001A.V001A 	COPERCHIO IN POLICARBONATO 90X 90X 50 MM

cad  L. 851

Euro:0.44

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V001A.V002A 	COPERCHIO IN POLICARBONATO 120X100X 50 MM

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V001A.V003A 	COPERCHIO IN POLICARBONATO 150X100X 70 MM

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V001A.V004A 	COPERCHIO IN POLICARBONATO 150X150X 70 MM

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V001A.V005A 	COPERCHIO IN POLICARBONATO 200X150X 70 MM

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V001A.V006A 	COPERCHIO IN POLICARBONATO 300X150X 70 MM

cad  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V001A.V007A 	COPERCHIO IN POLICARBONATO 400X150X 70 MM

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V001A.V008A 	COPERCHIO IN POLICARBONATO 500X150X 70 MM

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V001A.V009A 	COPERCHIO IN POLICARBONATO 520X200X 80 MM

cad  L. 11.578

Euro:5.98

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V001A.V010A 	SEPARATORE PER CASS.DERIV. IN POLISTIROLO

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V001A.V011A 	SUPPLEMENTO PER COPERCHIO METALLICO ISOLATO

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V001A.V012A 	SUPPLEMENTO PER COPERCHIO POLICARB. TRAFORATO

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V002A 	ACCESSORI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE IN RESINA

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V002A.V001A 	COPERCHIO IN POLICARBONATO 180X105X70 MM

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V002A.V002A 	COPERCHIO IN POLICARBONATO 190X170X70 MM

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V002A.V003A 	COPERCHIO IN POLICARBONATO 260X170X70 MM

cad  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V002A.V004A 	PIASTRA PER ACCOPPIAMENTO CASS.DERIV. RESINA

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V002A.V005A 	SEPARATORE PER CASS.DERIV. RESINA

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V002A.V006A 	BOCCHETTONE DIAM 20 MM, CASS.DERIV.RESINA PARETE

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V002A.V007A 	BOCCHETTONE DIAM 29 MM, CASS.DERIV.RESINA PARETE

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V002A.V008A 	PASSACAVO A PASTIGLIA, CASS.DERIV.RESINA PARETE

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A 	ACCESSORI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE IN PVC

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A.V001A 	PIASTRA DI FONDO CASS.DERIV. PVC 200X140X 70 MM

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A.V002A 	PIASTRA DI FONDO CASS.DERIV. PVC 240X200X 90 MM

cad  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A.V003A 	PIASTRA DI FONDO CASS.DERIV. PVC 300X220X120 MM

cad  L. 5.286

Euro:2.73

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A.V004A 	PIASTRA DI FONDO CASS.DERIV. PVC 370X300X120 MM

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A.V005A 	RACCORDO UNIONE CASS.DERIV.PVC

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A.V006A 	PRESSACAVI PG 7-11

cad  L. 425

Euro:0.22

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A.V007A 	PRESSACAVI PG 13-16

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A.V008A 	PRESSACAVI PG 21

cad  L. 851

Euro:0.44

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A.V009A 	PRESSACAVI PG 29

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A.V010A 	PRESSACAVI PG 36

cad  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A.V011A 	PRESSACAVI PG 42

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A.V012A 	PRESSACAVI PG 48

cad  L. 3.001

Euro:1.55

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A.V013A 	RACCORDI FILETTATI DIAM. 16-25 MM

cad  L. 348

Euro:0.18

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A.V014A 	RACCORDI FILETTATI DIAM. 32-40 MM

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P07A.V001A.V002A.V003A.V015A 	RACCORDI FILETTATI DIAM. 50 MM

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN LEGA LEGGERA CON COPERCHIO

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN LEGA LEGGERA VERNI- CIATA A FORNO, CON COPERCHIO AVVITATO, IP-55

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V001A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 90X180X 60 MM

cad  L. 12.159

Euro:6.28

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V002A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 125X125X 60 MM

cad  L. 16.303

Euro:8.42

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V003A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 125X180X 60 MM

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V004A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 125X250X 90 MM

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V005A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 180X180X 60 MM

cad  L. 22.267

Euro:11.49

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V006A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 180X250X 90 MM

cad  L. 36.208

Euro:18.69

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V007A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 180X370X 90 MM

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V008A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 220X320X 90 MM

cad  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V009A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 220X500X 90 MM

cad  L. 31.754

Euro:16.39

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V010A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 250X250X140 MM

cad  L. 48.794

Euro:25.19

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V011A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 250X320X140 MM

cad  L. 78.999

Euro:40.79

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V012A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 250X370X140 MM

cad  L. 75.901

Euro:39.19

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V013A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 250X500X140 MM

cad  L. 127.793

Euro:65.99

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V014A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 320X320X140 MM

cad  L. 80.355

Euro:41.49

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V015A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 370X370X140 MM

cad  L. 121.404

Euro:62.69

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V016A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 370X500X140 MM

cad  L. 220.734

Euro:113.99

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V017A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 370X630X140 MM

cad  L. 309.803

Euro:159.99

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V018A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 500X500X140 MM

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V001A.V019A 	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 500X630X140 MM

cad  L. 321.420

Euro:165.99

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V002A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO DI FORMA ROTONDA IN ESECUZIONE EEX-D GRUPPO IIB/IIC COPERCHIO CON FILETTATURA CILINDRICA; IP-55; IMBOCCHI CON FILETTATURE GAS CONICO (UNI 6125); DIAMETRO 90 MM.

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V002A.V001A 	CASSETTA DERIVAZIONE AD-PE 2 IMBOCCHI DA 3/4

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V002A.V002A 	CASSETTA DERIVAZIONE AD-PE 2 IMBOCCHI DA 1

cad  L. 16.729

Euro:8.64

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V002A.V003A 	CASSETTA DERIVAZIONE AD-PE 3 IMBOCCHI DA 3/4

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 04.C01A.P07A.V001A.V003A.V002A.V004A 	CASSETTA DERIVAZIONE AD-PE 3 IMBOCCHI DA 1

cad  L. 16.729

Euro:8.64

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A 	ACCESSORI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE COPERCHI, FLANGE, MUFFOLE

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A 	ACCESSORI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE IN LEGA VERNICIATA A FORNO

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V001A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 90X180 MM

cad  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V002A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 125X125 MM

cad  L. 6.583

Euro:3.39

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V003A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 125X180 MM

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V004A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 125X250 MM

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V005A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 180X180 MM

cad  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V006A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 180X250 MM

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V007A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 180X370 MM

cad  L. 22.654

Euro:11.69

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V008A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 220X320 MM

cad  L. 25.752

Euro:13.29

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V009A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 220X500 MM

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V010A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 250X250 MM

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V011A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 250X320 MM

cad  L. 25.558

Euro:13.19

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V012A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 250X370 MM

cad  L. 34.078

Euro:17.59

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V013A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 250X500 MM

cad  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V014A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 320X320 MM

cad  L. 28.075

Euro:14.49

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V015A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 370X370 MM

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V016A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 370X500 MM

cad  L. 83.646

Euro:43.19

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V017A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 370X630 MM

cad  L. 86.357

Euro:44.59

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V018A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 500X500 MM

cad  L. 86.357

Euro:44.59

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V019A 	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 500X630 MM

cad  L. 97.394

Euro:50.29

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V020A 	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 180X180 MM

cad  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V021A 	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 180X250 MM

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V022A 	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 250X250 MM

cad  L. 32.722

Euro:16.89

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V023A 	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 250X320 MM

cad  L. 54.215

Euro:27.99

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V024A 	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 250X370 MM

cad  L. 55.377

Euro:28.59

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V025A 	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 250X500 MM

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V026A 	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 370X370 MM

cad  L. 83.065

Euro:42.89

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V027A 	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 370X500 MM

cad  L. 107.269

Euro:55.39

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V028A 	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 370X630 MM

cad  L. 140.573

Euro:72.59

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V029A 	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 500X630 MM

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V030A 	GUARNIZIONE CASS.DERIV.LEGA IP-55 FINESTRA PICC.

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V031A 	GUARNIZIONE CASS.DERIV.LEGA IP-55 FINESTRA MEDIA

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V032A 	GUARNIZIONE CASS.DERIV.LEGA IP-55 FINESTRA GRAN.

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V033A 	FLANGE CASS. IP-55 PIANE CIECHE FINESTRA PICCOLA

cad  L. 638

Euro:0.33

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V034A 	FLANGE CASS. IP-55 PIANE CIECHE FINESTRA MEDIA

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V035A 	FLANGE CASS. IP-55 PIANE CIECHE FINESTRA GRANDE

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V036A 	FLANGE CASS. IP-55 RILEV.CIECHE FINESTRA PICCOLA

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V037A 	FLANGE CASS. IP-55 RILEV. CIECHE FINESTRA MEDIA

cad  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V038A 	FLANGE CASS. IP-55 RILEV. CIECHE FINESTRA GRANDE

cad  L. 17.581

Euro:9.08

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V039A 	FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA PICCOLA BOCCH. 1

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V040A 	FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA MEDIA BOCCH. 1

cad  L. 15.722

Euro:8.12

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V041A 	FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA GRANDE BOCCH. 2

cad  L. 90.423

Euro:46.69

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V042A 	FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA PICCOLA 2 BOCCH.3/4

cad  L. 4.279

Euro:2.21

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V043A 	FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA MEDIA 2 BOCCH. 1

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V044A 	FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA GRANDE 2 BOCCH.2

cad  L. 163.033

Euro:84.19

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V045A 	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA PICCOLA AD UNA VIA

cad  L. 3.001

Euro:1.55

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V046A 	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA MEDIA AD UNA VIA

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V047A 	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA GRANDE AD UNA VIA

cad  L. 36.401

Euro:18.79

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V048A 	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA PICCOLA A DUE VIE

cad  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V049A 	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA MEDIA A DUE VIE

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V050A 	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA GRANDE A DUE VIE

cad  L. 22.460

Euro:11.59

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V051A 	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA PICCOLA AD ANGOLO

cad  L. 4.279

Euro:2.21

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V052A 	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA MEDIA AD ANGOLO

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V053A 	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA GRANDE AD ANGOLO

cad  L. 31.754

Euro:16.39

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V054A 	COPERCHIO PER SCATOLA AD-PE CON IMBOCCO 3/4

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P07A.V001A.V004A.V001A.V055A 	GUARNIZIONI PER SCATOLA AD-PE DIAM. 90 MM

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P07A.V001A.V005A 	MORSETTIERE E MORSETTI

###### 04.C01A.P07A.V001A.V005A.V001A 	MORSETTIERE E MORSETTI

###### 04.C01A.P07A.V001A.V005A.V001A.V001A 	MORSETTIERE FISSE

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P07A.V001A.V005A.V001A.V002A 	MORSETTI VOLANTI DIAM. FINO A 7 MM

cad  L. 425

Euro:0.22

###### 04.C01A.P07A.V001A.V005A.V001A.V003A 	MORSETTI VOLANTI DIAM. OLTRE 7 MM

cad  L. 793

Euro:0.41

###### 04.C01A.P07A.V002A 	SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A 	SCATOLE IN MATERIALE PLASTICO, ESECUZIONE DA INCASSO E DA PARETE. SUPPORTI PER APPARECCHI MODULARI IN PLASTICA O METALLO E PLACCHE PER APPARECCHI MODULARI A FRUTTO IN PLASTICA O ALLUMINIO ANODIZZATO

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V001A 	SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI IN POLISTIROLO DA INCASSO

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V001A.V001A 	SCATOLA INC.POLISTIROLO PER 3 FRUTTI MODULARI

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V001A.V002A 	SCATOLA INC.POLISTIROLO PER 4 FRUTTI MODULARI

cad  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V001A.V003A 	SCATOLA INC.POLISTIROLO PER 5 FRUTTI MODULARI

cad  L. 793

Euro:0.41

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V001A.V004A 	SCATOLA INC.POLISTIROLO PER 6 FRUTTI MODULARI

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V002A 	SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI IN RESINA DA INCASSO

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V002A.V001A 	SCATOLA INC.RESINA PER FINO A 3 FRUTTI MODULARI

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V002A.V002A 	SCATOLA INC.RESINA PER DA 3 A 6 FRUTTI MODULARI

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V003A 	SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI IN RESINA DA PARETE

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V003A.V001A 	SCATOLA ESTERNA IN RESINA PER 3 FRUTTI MODULARI

cad  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V003A.V002A 	SCATOLA ESTERNA IN RESINA FINO A 10 FRUTTI MOD.

cad  L. 8.442

Euro:4.36

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V004A 	SUPPORTI PER APPARECCHI MODULARI IN RESINA O IN METALLO. CON 1-6 FINESTRE PORTA APPARECCHI

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V004A.V001A 	SUPPORTO IN RESINA DA 1 A 3 FRUTTI

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V004A.V002A 	SUPPORTO IN RESINA PER 4 FRUTTI

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V004A.V003A 	SUPPORTO IN RESINA PER 5 FRUTTI

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V004A.V004A 	SUPPORTO IN RESINA PER 3+3 FRUTTI

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V004A.V005A 	SUPPORTO IN RESINA PER PRESA SCHUKO

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V004A.V006A 	SUPPORTO IN RESINA PER 1 FRUTTO + SCHUKO

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V004A.V007A 	SUPPORTO IN METALLO PER 3 FRUTTI

cad  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V004A.V008A 	SUPPORTO IN METALLO PER 4 FRUTTI

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V004A.V009A 	SUPPORTO IN METALLO PER 5 FRUTTI

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V004A.V010A 	SUPPORTO IN METALLO PER PRESA SCHUKO

cad  L. 851

Euro:0.44

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A 	PLACCHE PER APPARECCHI MODULARI IN RESINA O IN ALLUMINIO ANODIZZATO

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A.V001A 	PLACCA IN RESINA DA 1 A 3 FRUTTI

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A.V002A 	PLACCA IN RESINA PER 4 FRUTTI

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A.V003A 	PLACCA IN RESINA PER 5 FRUTTI

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A.V004A 	PLACCA IN RESINA PER 3+3 FRUTTI

cad  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A.V005A 	PLACCA IN RESINA PER PRESA SCHUKO

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A.V006A 	PLACCA IN RESINA PER 1 FRUTTO + SCHUKO

cad  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A.V007A 	PLACCA COPRISCATOLA 3 POSTI IN RESINA

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A.V008A 	PLACCA COPRISCATOLA 3+3 POSTI IN RESINA

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A.V009A 	PLACCA IN ALLUMINIO DA 1 A 3 FRUTTI

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A.V010A 	PLACCA IN ALLUMINIO PER 4 FRUTTI

cad  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A.V011A 	PLACCA IN ALLUMINIO PER 5 FRUTTI

cad  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A.V012A 	PLACCA IN ALLUMINIO PER 3+3 FRUTTI

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A.V013A 	PLACCA IN ALLUMINIO PER PRESA SCHUKO

cad  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A.V014A 	PLACCA COPRISCATOLA 3 POSTI IN ALLUMINIO

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V005A.V015A 	PLACCA COPRISCATOLA 3+3 POSTI IN ALLUMINIO

cad  L. 5.440

Euro:2.81

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V006A 	PLACCHE AUTOPORTANTI IN RESINA CHE AGGANCIANO A SCATTO GLI APPARECCHI MODULARI E LI FISSANO CON GRIFFE O VITI ALLE SCATOLE DA INCASSO

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V006A.V001A 	PLACCA AUTOPORTANTE PER 1/2/3 APPAR. MODULARI

cad  L. 851

Euro:0.44

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V006A.V002A 	PLACCA AUTOPORTANTE PER 4 APPARECCHI MODULARI

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P07A.V002A.V001A.V006A.V003A 	PLACCA AUTOPORTANTE PER 5 APPARECCHI MODULARI

cad  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P07A.V002A.V002A 	SCATOLE DA PARETE O INCASSO, IN RESINA O IN PVC, IP-44/55, COMPLETE DI COPERCHIO, GUARNIZIONI, SUPPORTO PORTAPPARECCHI ED ACCESSORI

###### 04.C01A.P07A.V002A.V002A.V001A 	SCATOLE DA PARETE O INCASSO, IN RESINA O IN PVC, IP-44/55, COMPLETE DI COPERCHIO, GUARNIZIONI, SUPPORTO PORTAPPARECCHI ED ACCESSORI

###### 04.C01A.P07A.V002A.V002A.V001A.V001A 	SCATOLA IP-44 CON PORTELLO PER 1 MOD. RES.

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P07A.V002A.V002A.V001A.V002A 	SCATOLA IP-44 CON PORTELLO PER 3 MOD. RES.

cad  L. 11.288

Euro:5.83

###### 04.C01A.P07A.V002A.V002A.V001A.V003A 	SCATOLA IP-44 CON GUAINA PER 1 MOD. RES.

cad  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P07A.V002A.V002A.V001A.V004A 	SCATOLA IP-44 CON GUAINA PER 3 MOD. RES.

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P07A.V002A.V002A.V001A.V005A 	SCATOLA IP-55 CON PORTELLO PER 1 MOD. PVC

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P07A.V002A.V002A.V001A.V006A 	SCATOLA IP-55 CON PORTELLO PER 2 MOD. PVC

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P07A.V002A.V002A.V001A.V007A 	SCATOLA IP-55 CON PORTELLO PER 3 MOD. PVC

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P07A.V002A.V002A.V002A 	SUPPORTI IP-44 E IP-55 PER SCATOLE RETTANGOLARI CON PORTELLO O CON GUAINA FISSA.

###### 04.C01A.P07A.V002A.V002A.V002A.V001A 	SUPPORTO IP-44/55 CON PORTELLO

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P07A.V002A.V002A.V002A.V002A 	SUPPORTO IP-44/55 CON GUAINA FISSA

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P07A.V003A 	SCATOLE PER APPARECCHI MONOBLOCCO

###### 04.C01A.P07A.V003A.V001A 	SCATOLE IN RESINA PER APPARECCHI MONOBLOCCO IN ESECUZIONE DA INCASSO E DA PARETE

###### 04.C01A.P07A.V003A.V001A.V001A 	SCATOLE IN RESINA PER APPARECCHI MONOBLOCCO DA INCASSO E DA PARETE

###### 04.C01A.P07A.V003A.V001A.V001A.V001A 	SCATOLA INC. APPARECCHI MONOBLOCCO RESINA 60 MM

cad  L. 425

Euro:0.22

###### 04.C01A.P07A.V003A.V001A.V001A.V002A 	SCATOLA INC. APPAR.MONOBLOC. POLISTIROLO 65 MM

cad  L. 135

Euro:---

###### 04.C01A.P07A.V003A.V001A.V001A.V003A 	SCATOLA INC. APPAR.MONOBLOC. CONICA POLIS.65 MM

cad  L. 135

Euro:---

### 04.C01A.P08A 	CAVI E LINEE BLINDATE

###### 04.C01A.P08A.V001A 	CAVI M.T.

###### 04.C01A.P08A.V001A.V001A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, U0/U = 15/20 KV (EX GRADO DI ISOLAMENTO 40); ISOLANTE IN GOMMA ETILENPROPILENICA; GUAINA IN RESINA, CONDUTTORE IN CORDA DI RAME STAGNATO CONFORMI NORME CEI 20-13

###### 04.C01A.P08A.V001A.V001A.V001A 	CAVI UNIPOLARI RG5H1R/40, U0/U = 15/20 CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5 SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME

###### 04.C01A.P08A.V001A.V001A.V001A.V001A 	CAVO 30 kV RG5H1R/40, SEZIONE 1 x 35 MMQ

ml  L. 13.999

Euro:7.23

###### 04.C01A.P08A.V001A.V001A.V001A.V002A 	CAVO 30 kV RG5H1R/40, SEZIONE 1 x 50 MMQ

ml  L. 15.432

Euro:7.97

###### 04.C01A.P08A.V001A.V001A.V001A.V003A 	CAVO 30 kV RG5H1R/40, SEZIONE 1 x 95 MMQ

ml  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C01A.P08A.V001A.V001A.V002A 	CAVI TRIPOLARI RG5H1OR/40,U0/U = 15/20 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMNENTO IN GOMMA G5 SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME

###### 04.C01A.P08A.V001A.V001A.V002A.V001A 	CAVO 30 kV RG5H1OR/40, SEZIONE 3 x 35 MMQ

ml  L. 42.017

Euro:21.69

###### 04.C01A.P08A.V001A.V001A.V002A.V002A 	CAVO 30 kV RG5H1OR/40, SEZIONE 3 x 50 MMQ

ml  L. 46.857

Euro:24.19

###### 04.C01A.P08A.V001A.V001A.V002A.V003A 	CAVO 30 kV RG5H1OR/40, SEZIONE 3 x 95 MMQ

ml  L. 63.703

Euro:32.89

###### 04.C01A.P08A.V001A.V001A.V003A 	CAVI TRIPOLARI RG5H10ZR/40, U0/U = 15/20 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5 SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME ARMATURA CON LAMINE DI ACCIAIO

###### 04.C01A.P08A.V001A.V001A.V003A.V001A 	CAVO 30 kV RG5H1OZR/40, SEZIONE 3 x 35 MMQ

ml  L. 53.634

Euro:27.69

###### 04.C01A.P08A.V001A.V001A.V003A.V002A 	CAVO 30 kV RG5H1OZR/40, SEZIONE 3 x 50 MMQ

ml  L. 59.249

Euro:30.59

###### 04.C01A.P08A.V001A.V001A.V003A.V003A 	CAVO 30 kV RG5H1OZR/40, SEZIONE 3 x 95 MMQ

ml  L. 79.387

Euro:40.99

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, U0/U = 12/20 KV (EX GRADO DI ISOLAMENTO 32); ISOLANTE IN GOMMA ETILENPROPILENICA; GUAINA IN RESINA ; CONDUTTORE IN CORDA DI RAME STAGNATO CONFORMI NORME CEI 20/13

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A.V001A 	CAVI UNIPOLARI RG5H1R/32, U0/U = 12/20 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5 SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A.V001A.V001A 	CAVO 20 kV RG5H1R/32, SEZIONE 1 x 16 MMQ

ml  L. 10.436

Euro:5.39

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A.V001A.V002A 	CAVO 20 kV RG5H1R/32, SEZIONE 1 x 25 MMQ

ml  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A.V001A.V003A 	CAVO 20 kV RG5H1R/32, SEZIONE 1 x 50 MMQ

ml  L. 14.154

Euro:7.31

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A.V001A.V004A 	CAVO 20 kV RG5H1R/32, SEZIONE 1 x 95 MMQ

ml  L. 19.149

Euro:9.89

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A.V002A 	CAVI TRIPOLARI RG5H1OR/32, U0/U = 12/20 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5 SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A.V002A.V001A 	CAVO 20 kV RG5H1OR/32, SEZIONE 3 x 16 MMQ

ml  L. 30.012

Euro:15.49

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A.V002A.V002A 	CAVO 20 kV RG5H1OR/32, SEZIONE 3 x 25 MMQ

ml  L. 34.078

Euro:17.59

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A.V002A.V003A 	CAVO 20 kV RG5H1OR/32, SEZIONE 3 x 50 MMQ

ml  L. 42.404

Euro:21.89

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A.V002A.V004A 	CAVO 20 kV RG5H1OR/32, SEZIONE 3 x 95 MMQ

ml  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A.V003A 	CAVI TRIPOLARI RG5H1OZR/32, U0/U = 12/20 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A.V003A.V001A 	CAVO 20 kV RG5H1OZR/32, SEZIONE 3 x 16 MMQ

ml  L. 39.887

Euro:20.59

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A.V003A.V002A 	CAVO 20 kV RG5H1OZR/32, SEZIONE 3 x 25 MMQ

ml  L. 44.534

Euro:22.99

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A.V003A.V003A 	CAVO 20 kV RG5H1OZR/32, SEZIONE 3 x 50 MMQ

ml  L. 53.634

Euro:27.69

###### 04.C01A.P08A.V001A.V002A.V003A.V004A 	CAVO 20 kV RG5H1OZR/32, SEZIONE 3 x 95 MMQ

ml  L. 69.318

Euro:35.79

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, U0/U = 6/10 KV (EX GRADO DI ISOLAMENTO 17); ISOLANTE IN GOMMA ETILENPROPILENICA; GUAINA IN RESINA; CONDUTTORE IN CORDA DI RAME STAGNATO CONFORMI NORME CEI 20-13

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A.V001A 	CAVI UNIPOLARI RG5H1R/17, U0/U = 6/10 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5 SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A.V001A.V001A 	CAVO 10 kV RG5H1R/17, SEZIONE 1 x 16 MMQ

ml  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A.V001A.V002A 	CAVO 10 kV RG5H1R/17, SEZIONE 1 x 25 MMQ

ml  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A.V001A.V003A 	CAVO 10 kV RG5H1R/17, SEZIONE 1 x 50 MMQ

ml  L. 10.436

Euro:5.39

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A.V001A.V004A 	CAVO 10 kV RG5H1R/17, SEZIONE 1 x 95 MMQ

ml  L. 15.432

Euro:7.97

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A.V002A 	CAVI TRIPOLARI RG5H1OR/17, U0/U = 6/10 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5 SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A.V002A.V001A 	CAVO 10 kV RG5H1OR/17, SEZIONE 3 x 16 MMQ

ml  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A.V002A.V002A 	CAVO 10 kV RG5H1OR/17, SEZIONE 3 x 25 MMQ

ml  L. 23.428

Euro:12.09

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A.V002A.V003A 	CAVO 10 kV RG5H1OR/17, SEZIONE 3 x 50 MMQ

ml  L. 31.367

Euro:16.19

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A.V002A.V004A 	CAVO 10 kV RG5H1OR/17, SEZIONE 3 x 95 MMQ

ml  L. 45.889

Euro:23.69

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A.V003A 	CAVI TRIPOLARI RG5H1OZR/17, U0/U = 6/10 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A.V003A.V001A 	CAVO 10 kV RG5H1OZR/17, SEZIONE 3 x 16 MMQ

ml  L. 26.333

Euro:13.59

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A.V003A.V002A 	CAVO 10 kV RG5H1OZR/17, SEZIONE 3 x 25 MMQ

ml  L. 30.980

Euro:15.99

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A.V003A.V003A 	CAVO 10 kV RG5H1OZR/17, SEZIONE 3 x 50 MMQ

ml  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P08A.V001A.V003A.V003A.V004A 	CAVO 10 kV RG5H1OZR/17, SEZIONE 3 x 95 MMQ

ml  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A 	ACCESSORI PER CAVI M.T.

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A.V001A 	TERMINAZIONI E GIUNZIONI AUTORESTRINGENTI ED A RESINA INIETTATA PER CAVI M.T.

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A.V001A.V001A 	TERMINAZIONI 1P AUTOR. V.N. 30 KV, S. 25/ 50 MMQ

cad  L. 103.784

Euro:53.59

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A.V001A.V002A 	TERMINAZIONI 1P AUTOR. V.N. 30 KV, S. 95/150 MMQ

cad  L. 125.663

Euro:64.89

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A.V001A.V003A 	TERMINAZIONI 1P AUTOR. V.N. 20 KV, S. 25/ 50 MMQ

cad  L. 65.639

Euro:33.89

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A.V001A.V004A 	TERMINAZIONI 1P AUTOR. V.N. 20 KV, S. 95/150 MMQ

cad  L. 84.034

Euro:43.39

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A.V001A.V005A 	TERMINAZIONI 1P AUTOR. V.N. 15 KV, S. 25/150 MMQ

cad  L. 80.355

Euro:41.49

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A.V001A.V006A 	GIUNZIONE 1P RESINA IN. V.N.30 KV, S. 25/150 MMQ

cad  L. 305.930

Euro:157.99

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A.V001A.V007A 	GIUNZIONE 1P RESINA IN. V.N.20 KV, S. 25/ 95 MMQ

cad  L. 165.938

Euro:85.69

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A.V001A.V008A 	GIUNZIONE 1P RESINA IN. V.N.15 KV, S. 25/ 95 MMQ

cad  L. 140.573

Euro:72.59

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A.V001A.V009A 	GIUNZIONE 3P RESINA IN. V.N.20 KV, S. 25/ 50 MMQ

cad  L. 439.533

Euro:226.99

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A.V001A.V010A 	GIUNZIONE 3P RESINA IN. V.N.20 KV, S. 70/ 95 MMQ

cad  L. 487.940

Euro:251.99

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A.V001A.V011A 	GIUNZIONE 3P RESINA IN. V.N.15 KV, S. 25/ 50 MMQ

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A.V001A.V012A 	GIUNZIONE 3P RESINA IN. V.N.15 KV, S. 70/ 95 MMQ

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A.V001A.V013A 	CAPOCORDA PER CAVO MT SEZ. FINO A 50 MMQ

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P08A.V001A.V004A.V001A.V014A 	CAPOCORDA PER CAVO MT SEZ. DA 50 A 95 MMQ

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P08A.V002A 	CAVI B.T.

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA U0/U = 0.6/1 KV UNI E MULTIPOLARI, PER SISTEMI DI CATEGORIA 1 A NORME CEI 20-13/84, FILO RIGIDO O CORDA RI GIDA, ISOLATI IN GOMMA G5, CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-13/84, 20-22, CONDUTTORI FLESSI BILI, ISOLATI IN GOMMA G5, CON GUAINA IN PVC NON PROPAGANTI L'INCENDIO A NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37, ANTIFUMO, CONDUTTORI FLESSIBILI, ISOLATI IN GOMMA G9, SENZA GUAINA E CONDUTTORI A CORDA RIGIDA, ISO LATI IN GOMMA G5, CON GUAINA IN PVC

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5 UNIPOLARI U0/U = 0.6/1 KV A NORME CEI 20-13/84

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V001A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5R/4, SEZIONE 1 x 1.5 MMQ

ml  L. 425

Euro:0.22

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V002A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5R/4, SEZIONE 1 x 2.5 MMQ

ml  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V003A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5R/4, SEZIONE 1 x 4 MMQ

ml  L. 638

Euro:0.33

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V004A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5R/4, SEZIONE 1 x 6 MMQ

ml  L. 793

Euro:0.41

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V005A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 10 MMQ

ml  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V006A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 16 MMQ

ml  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V007A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 25 MMQ

ml  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V008A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 35 MMQ

ml  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V009A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 50 MMQ

ml  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V010A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 70 MMQ

ml  L. 6.428

Euro:3.32

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V011A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 95 MMQ

ml  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V012A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 120 MMQ

ml  L. 10.726

Euro:5.54

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V013A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 150 MMQ

ml  L. 13.147

Euro:6.79

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V014A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 185 MMQ

ml  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V015A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 240 MMQ

ml  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V001A.V016A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 300 MMQ

ml  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, BIPOLARI U0/U= 0.6/1 KV A NORME CEI 20-13/84

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V001A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 2 x 1.5 MMQ

ml  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V002A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 2 x 2.5 MMQ

ml  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V003A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 2 x 4 MMQ

ml  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V004A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 2 x 6 MMQ

ml  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V005A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 10 MMQ

ml  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V006A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 16 MMQ

ml  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V007A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 25 MMQ

ml  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V008A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 35 MMQ

ml  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V009A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 50 MMQ

ml  L. 9.584

Euro:4.95

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V010A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 70 MMQ

ml  L. 13.147

Euro:6.79

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V011A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 95 MMQ

ml  L. 17.445

Euro:9.01

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V012A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 120 MMQ

ml  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V013A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 150 MMQ

ml  L. 26.914

Euro:13.89

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V014A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 185 MMQ

ml  L. 33.497

Euro:17.29

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V015A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 240 MMQ

ml  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V002A.V016A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 300 MMQ

ml  L. 53.634

Euro:27.69

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, TRIPOLARI U0/U = 0.6/1 KV A NORME CEI 20-13/84

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V001A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 x 1.5 MMQ

ml  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V002A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 x 2.5 MMQ

ml  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V003A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 x 4 MMQ

ml  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V004A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 x 6 MMQ

ml  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V005A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 10 MMQ

ml  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V006A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 16 MMQ

ml  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V007A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 25 MMQ

ml  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V008A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 35 MMQ

ml  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V009A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 50 MMQ

ml  L. 13.437

Euro:6.94

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V010A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 70 MMQ

ml  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V011A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 95 MMQ

ml  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V012A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 120 MMQ

ml  L. 31.173

Euro:16.09

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V013A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 150 MMQ

ml  L. 38.531

Euro:19.89

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V014A 	CAVO SOTTOGUAINA RSG5OR/4 SEZIONE 3 x 185 MMQ

ml  L. 48.213

Euro:24.89

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V015A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 240 MMQ

ml  L. 70.286

Euro:36.29

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V003A.V016A 	CAVO SOTTOGUAINA RSG5OR/4 SEZIONE 3 x 300 MMQ

ml  L. 77.838

Euro:40.19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, TETRAPOLARI U0/U = 0.6/1 KV A NORME CEI 20-13/84

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V001A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 4 x 1.5 MMQ

ml  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V002A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 4 x 2.5 MMQ

ml  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V003A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 4 x 4 MMQ

ml  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V004A 	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 4 x 6 MMQ

ml  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V005A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 4 x 10 MMQ

ml  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V006A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 4 x 16 MMQ

ml  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V007A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 4 x 25 MMQ

ml  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V008A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 35 + 1 x 25 MMQ

ml  L. 13.437

Euro:6.94

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V009A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 50 + 1 x 25 MMQ

ml  L. 18.162

Euro:9.38

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V010A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 70 + 1 x 35 MMQ

ml  L. 24.009

Euro:12.39

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V011A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 95 + 1 x 50 MMQ

ml  L. 32.529

Euro:16.79

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V012A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 120 +1 x 70 MMQ

ml  L. 40.855

Euro:21.09

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V013A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 150 +1 x 95 MMQ

ml  L. 52.085

Euro:26.89

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V014A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 185 +1 x 95 MMQ

ml  L. 59.249

Euro:30.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V015A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 240 +1 x150 MMQ

ml  L. 77.063

Euro:39.79

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V004A.V016A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 300 +1 x150 MMQ

ml  L. 91.972

Euro:47.49

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A 	CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTI L'INCENDIO U0/U = 0.6/1 KV. UNIPOLARI A NORME CEI 20-13/84, CEI 20-22

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V001A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 1.5 MMQ

ml  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V002A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 2.5 MMQ

ml  L. 638

Euro:0.33

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V003A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 4 MMQ

ml  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V004A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 6 MMQ

ml  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V005A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 10 MMQ

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V006A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 16 MMQ

ml  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V007A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 25 MMQ

ml  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V008A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 35 MMQ

ml  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V009A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 50 MMQ

ml  L. 5.440

Euro:2.81

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V010A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 70 MMQ

ml  L. 7.299

Euro:3.77

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V011A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 95 MMQ

ml  L. 10.146

Euro:5.24

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V012A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 120 MMQ

ml  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V013A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 150 MMQ

ml  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V014A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 185 MMQ

ml  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V015A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 240 MMQ

ml  L. 24.203

Euro:12.49

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V005A.V016A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 300 MMQ

ml  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A 	CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTI L'INCENDIO U0/U = 0.6/1 KV. BIPOLARI A NORME CEI 20-13/84, CEI 20-22

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V001A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 1.5 MMQ

ml  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V002A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 2.5 MMQ

ml  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V003A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 4 MMQ

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V004A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 6 MMQ

ml  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V005A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 10 MMQ

ml  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V006A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 16 MMQ

ml  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V007A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 25 MMQ

ml  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V008A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 35 MMQ

ml  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V009A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 50 MMQ

ml  L. 11.714

Euro:6.05

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V010A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 70 MMQ

ml  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V011A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 95 MMQ

ml  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V012A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 120 MMQ

ml  L. 24.203

Euro:12.49

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V013A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 150 MMQ

ml  L. 30.205

Euro:15.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V014A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 185 MMQ

ml  L. 37.370

Euro:19.29

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V015A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 240 MMQ

ml  L. 48.213

Euro:24.89

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V006A.V016A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 300 MMQ

ml  L. 60.605

Euro:31.29

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A 	CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTE L'INCENDIO U0/U = 0.6/1 KV. TRIPOLARI A NORME CEI 20-13/84, CEI 20-22

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V001A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 1.5 MMQ

ml  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V002A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 2.5 MMQ

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V003A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 4 MMQ

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V004A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 6 MMQ

ml  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V005A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 10 MMQ

ml  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V006A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 16 MMQ

ml  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V007A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 25 MMQ

ml  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V008A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 35 MMQ

ml  L. 12.004

Euro:6.19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V009A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 50 MMQ

ml  L. 16.303

Euro:8.42

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V010A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 70 MMQ

ml  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V011A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 95 MMQ

ml  L. 27.495

Euro:14.19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V012A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 120 MMQ

ml  L. 34.078

Euro:17.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V013A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 150 MMQ

ml  L. 42.210

Euro:21.79

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V014A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 185 MMQ

ml  L. 52.666

Euro:27.19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V015A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 240 MMQ

ml  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V007A.V016A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 300 MMQ

ml  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A 	CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTE L'INCENDIO U0/U = 0.6/1 KV. TETRAPOLARI A NORME CEI 20-13/84, CEI 20-22

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V001A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x 1.5 MMQ

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V002A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x 2.5 MMQ

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V003A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x 4 MMQ

ml  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V004A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x 6 MMQ

ml  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V005A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x 10 MMQ

ml  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V006A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x 16 MMQ

ml  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V007A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x 25 MMQ

ml  L. 13.302

Euro:6.87

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V008A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 35 + 1 x 25 MMQ

ml  L. 16.574

Euro:8.56

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V009A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 50 + 1 x 25 MMQ

ml  L. 22.073

Euro:11.39

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V010A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 70 + 1 x 35 MMQ

ml  L. 26.333

Euro:13.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V011A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 95 + 1 x 50 MMQ

ml  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V012A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 120 +1 x 70 MMQ

ml  L. 45.115

Euro:23.29

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V013A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 150 +1 x 95 MMQ

ml  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V014A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 185 +1 x 95 MMQ

ml  L. 65.058

Euro:33.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V015A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 240 +1 x150 MMQ

ml  L. 84.421

Euro:43.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V008A.V016A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 300 +1 x150 MMQ

ml  L. 101.460

Euro:52.39

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V009A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G9 (A BASE DI ELASTOMERO U0/U RETICOLATO A BASSO SVILUPPO DI GAS TOSSICI E FUMI), SENZA GUAINA, UNIPOLARI U0/U = 450/750 V CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 IMPIEGO IN : TUBAZIONI, NEI LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V009A.V001A 	CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x 1.5 MMQ

ml  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V009A.V002A 	CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x 2.5 MMQ

ml  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V009A.V003A 	CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x 4 MMQ

ml  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V009A.V004A 	CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x 6 MMQ

ml  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V009A.V005A 	CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x 10 MMQ

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V009A.V006A 	CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x 16 MMQ

ml  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V009A.V007A 	CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x 25 MMQ

ml  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V010A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5 (GOMMA ETILENPROPILENICA A BASE DI ELASTOMERO RETICOLATO A BASSO SVILUPPO DI FUMI E GAS TOSSICI), CON GUAINA PVC TIPO M1 VULCANIZZATA U0/U = 450/750 V CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 IMPIEGO: SU CANALINA O INTERRATI IN LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V010A.V001A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 10 MMQ

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V010A.V002A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 16 MMQ

ml  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V010A.V003A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 25 MMQ

ml  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V010A.V004A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 35 MMQ

ml  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V010A.V005A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 50 MMQ

ml  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V010A.V006A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 70 MMQ

ml  L. 8.287

Euro:4.28

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V010A.V007A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 95 MMQ

ml  L. 11.578

Euro:5.98

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V010A.V008A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 120 MMQ

ml  L. 13.147

Euro:6.79

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V010A.V009A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 150 MMQ

ml  L. 15.722

Euro:8.12

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V010A.V010A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 185 MMQ

ml  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V010A.V011A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 240 MMQ

ml  L. 25.752

Euro:13.29

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V010A.V012A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 300 MMQ

ml  L. 31.367

Euro:16.19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V011A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5 (GOMMA ETILENPROPILENICA A BASE DI ELASTOMERO RETICOLATO A BASSO SVILUPPO DI FUMI E GAS TOSSICI), CON GUAINA IN PVC TIPO M1 VULCANIZZATA U0/U = 450/750 V CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 IMPIEGO: SU CANALINE, O INTERRATI IN LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V011A.V001A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 10 MMQ

ml  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V011A.V002A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 16 MMQ

ml  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V011A.V003A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 25 MMQ

ml  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V011A.V004A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 35 MMQ

ml  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V011A.V005A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 50 MMQ

ml  L. 13.147

Euro:6.79

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V011A.V006A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 70 MMQ

ml  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V011A.V007A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 95 MMQ

ml  L. 24.203

Euro:12.49

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V011A.V008A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 120 MMQ

ml  L. 27.882

Euro:14.39

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V011A.V009A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 150 MMQ

ml  L. 35.046

Euro:18.09

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V011A.V010A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 185 MMQ

ml  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V011A.V011A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 240 MMQ

ml  L. 55.183

Euro:28.49

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V011A.V012A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 300 MMQ

ml  L. 69.124

Euro:35.69

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5 (GOMMA ETILENPROPILENICA A BASE DI ELASTOMERO RETICOLATO A BASSO SVILUPPO DI FUMI E GAS TOSSICI) CON GUAINA IN PVC TIPO M1 VULCANIZZATA U0/U = 450/750 V CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 IMPIEGO: SU CANALINA O INTERRATI IN LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V001A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 x 1.5 MMQ

ml  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V002A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 x 2.5 MMQ

ml  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V003A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 x 4 MMQ

ml  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V004A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 x 6 MMQ

ml  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V005A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 x 10 MMQ

ml  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V006A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 x 16 MMQ

ml  L. 7.299

Euro:3.77

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V007A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 x 25 MMQ

ml  L. 10.436

Euro:5.39

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V008A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 x 35 MMQ

ml  L. 13.147

Euro:6.79

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V009A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 50 MMQ

ml  L. 17.581

Euro:9.08

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V010A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 70 MMQ

ml  L. 24.203

Euro:12.49

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V011A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 95 MMQ

ml  L. 32.916

Euro:16.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V012A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 120 MMQ

ml  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V013A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 150 MMQ

ml  L. 46.664

Euro:24.09

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V014A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 185 MMQ

ml  L. 57.894

Euro:29.89

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V015A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 240 MMQ

ml  L. 74.933

Euro:38.69

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V012A.V016A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 300 MMQ

ml  L. 95.070

Euro:49.09

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5 (GOMMA ETILENPROPILENICA A BASE DI ELASTOMERO RETICOLATO A BASSO SVILUPPO DI FUMI E GAS TOSSICI) CON GUAINA IN PVC TIPO M1 VULCANIZZATA U0/U = 450/750 V CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 IMPIEGO: SU CANALINA, O INTERRATI IN LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V001A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 4 x 1.5 MMQ

ml  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V002A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 4 x 2.5 MMQ

ml  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V003A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 4 x 4 MMQ

ml  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V004A 	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 4 x 6 MMQ

ml  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V005A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 4 x 10 MMQ

ml  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V006A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 4 x 16 MMQ

ml  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V007A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 4 x 25 MMQ

ml  L. 13.302

Euro:6.87

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V008A 	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, S. 3 x 35 +1 x 25 MMQ

ml  L. 16.574

Euro:8.56

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V009A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 50 +1 x 25 MMQ

ml  L. 22.267

Euro:11.49

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V010A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 70 +1 x 35 MMQ

ml  L. 29.044

Euro:14.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V011A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 95 +1 x 50 MMQ

ml  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V012A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 120+1 x 70 MMQ

ml  L. 47.632

Euro:24.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V013A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 150+1 x 95 MMQ

ml  L. 60.411

Euro:31.19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V014A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 185+1 x 95 MMQ

ml  L. 68.931

Euro:35.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V015A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 240+1 x150 MMQ

ml  L. 89.649

Euro:46.29

###### 04.C01A.P08A.V002A.V001A.V013A.V016A 	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 300+1 x150 MMQ

ml  L. 107.075

Euro:55.29

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA, U0/U = 450/750 V UNI E MULTIPOLARI, PER SISTEMI DI CATEGORIA 1 CONDUTTORI FLESSIBILI, ISOLATI IN GOMMA G1 CON GUAINA IN POLICLOROPRENE. CONFORMI NORME CEI 20-15, 20-19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V001A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G1, UNIPOLARI U0/U = 450/750 V A NORME CEI 20-15

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V001A.V001A 	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 1 MMQ

ml  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V001A.V002A 	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 1.5 MMQ

ml  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V001A.V003A 	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 2.5 MMQ

ml  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V001A.V004A 	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 4 MMQ

ml  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V001A.V005A 	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 6 MMQ

ml  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V001A.V006A 	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 10 MMQ

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V001A.V007A 	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 16 MMQ

ml  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V001A.V008A 	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 25 MMQ

ml  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V001A.V009A 	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 35 MMQ

ml  L. 5.440

Euro:2.81

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V001A.V010A 	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 50 MMQ

ml  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V002A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G1, BIPOLARI U0/U = 450/750 V A NORME CEI 20-15, 20-19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V002A.V001A 	CAVO BIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 1.5 MMQ

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V002A.V002A 	CAVO BIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 2.5 MMQ

ml  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V002A.V003A 	CAVO BIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 4 MMQ

ml  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V002A.V004A 	CAVO BIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 6 MMQ

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V002A.V005A 	CAVO BIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 10 MMQ

ml  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V002A.V006A 	CAVO BIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 16 MMQ

ml  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V002A.V007A 	CAVO BIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 25 MMQ

ml  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V002A.V008A 	CAVO BIP. FG10K, 450/750 V, SEZ. 2 x 35 MMQ

ml  L. 12.856

Euro:6.64

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V002A.V009A 	CAVO BIP. FG10K, 450/750 V, SEZ. 2 x 50 MMQ

ml  L. 17.716

Euro:9.15

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V003A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G1, TRIPOLARI U0/U = 450/750 V A NORME CEI 20-15, 20-19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V003A.V001A 	CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 1.5 MMQ

ml  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V003A.V002A 	CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 2.5 MMQ

ml  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V003A.V003A 	CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 4 MMQ

ml  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V003A.V004A 	CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 6 MMQ

ml  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V003A.V005A 	CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 10 MMQ

ml  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V003A.V006A 	CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 16 MMQ

ml  L. 10.010

Euro:5.17

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V003A.V007A 	CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 25 MMQ

ml  L. 14.444

Euro:7.46

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V003A.V008A 	CAVO TRIP. FG10K, 450/750 V, SEZ. 3 x 35 MMQ

ml  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V003A.V009A 	CAVO TRIP. FG10K, 450/750 V, SEZ. 3 x 50 MMQ

ml  L. 26.526

Euro:13.69

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V004A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G1, TETRAPOLARI U0/U = 450/750 V A NORME CEI 20-15, 20-19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V004A.V001A 	CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 1.5 MMQ

ml  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V004A.V002A 	CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 2.5 MMQ

ml  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V004A.V003A 	CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 4 MMQ

ml  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V004A.V004A 	CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 6 MMQ

ml  L. 5.286

Euro:2.73

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V004A.V005A 	CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 10 MMQ

ml  L. 9.584

Euro:4.95

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V004A.V006A 	CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 16 MMQ

ml  L. 12.856

Euro:6.64

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V004A.V007A 	CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 25 MMQ

ml  L. 18.723

Euro:9.67

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V004A.V008A 	CAVO QUAD. FG10K, 450/750 V, 3 X 35 + 25 MMQ

ml  L. 21.298

Euro:10.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V004A.V009A 	CAVO QUAD. FG10K, 450/750 V, 3 X 50 + 25 MMQ

ml  L. 29.044

Euro:14.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V004A.V010A 	CAVO QUAD. FG10K, 450/750 V, 3 X 70 + 35 MMQ

ml  L. 39.887

Euro:20.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V004A.V011A 	CAVO QUAD. FG10K, 450/750 V, 3 X 95 + 50 MMQ

ml  L. 52.279

Euro:26.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V004A.V012A 	CAVO QUAD. FG10K, 450/750 V, 3 X 120 + 70 MMQ

ml  L. 66.801

Euro:34.49

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V005A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA G1, PENTAPOLARI U0/U = 450/750 V A NORME CEI 20-19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V005A.V001A 	CAVO PENT. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 5 X 1 MMQ

ml  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V005A.V002A 	CAVO PENT. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 5 X 1.5 MMQ

ml  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V005A.V003A 	CAVO PENT. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 5 X 2.5 MMQ

ml  L. 3.001

Euro:1.55

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V005A.V004A 	CAVO PENT. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 5 X 4 MMQ

ml  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V005A.V005A 	CAVO PENT. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 5 X 6 MMQ

ml  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V006A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA SEZ. 1 MMQ. A CORDA FLESSIBILE, MULTIPOLARE, GUAINA IN PVC U0/U = 450/750 V CONFORMI NORME CEI 20-15 IMPIEGO: PER SEGNALAZIONE E COMANDI

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V006A.V001A 	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 7 X 1 MMQ

ml  L. 3.001

Euro:1.55

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V006A.V002A 	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 10 X 1 MMQ

ml  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V006A.V003A 	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 12 X 1 MMQ

ml  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V006A.V004A 	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 14 X 1 MMQ

ml  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V006A.V005A 	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 16 X 1 MMQ

ml  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V006A.V006A 	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 19 X 1 MMQ

ml  L. 6.428

Euro:3.32

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V006A.V007A 	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 24 X 1 MMQ

ml  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V006A.V008A 	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 27 X 1 MMQ

ml  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V006A.V009A 	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 30 X 1 MMQ

ml  L. 11.714

Euro:6.05

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V006A.V010A 	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 33 X 1 MMQ

ml  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V006A.V011A 	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 37 X 1 MMQ

ml  L. 19.149

Euro:9.89

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V007A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA SEZ. 1.5 MMQ. A CORDA FLESSIBILE, MULTIPOLARE, GUAINA IN PVC U0/U = 450/750 V CONFORMI NORME CEI 20-15 IMPIEGO: PER SEGNALAZIONE E COMANDI

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V007A.V001A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 7 X 1.5 MMQ

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V007A.V002A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.10 X 1.5 MMQ

ml  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V007A.V003A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.12 X 1.5 MMQ

ml  L. 5.286

Euro:2.73

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V007A.V004A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.14 X 1.5 MMQ

ml  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V007A.V005A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.16 X 1.5 MMQ

ml  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V007A.V006A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.19 X 1.5 MMQ

ml  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V007A.V007A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.24 X 1.5 MMQ

ml  L. 9.429

Euro:4.87

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V007A.V008A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.27 X 1.5 MMQ

ml  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V007A.V009A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.30 X 1.5 MMQ

ml  L. 13.999

Euro:7.23

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V007A.V010A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.33 X 1.5 MMQ

ml  L. 17.716

Euro:9.15

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V007A.V011A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.37 X 1.5 MMQ

ml  L. 22.073

Euro:11.39

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V008A 	CAVI ISOLATI IN GOMMA SEZ. 2.5 MMQ. A CORDA FLESSIBILE, MULTIPOLARE, GUAINA IN PVC U0/U = 450/750 V CONFORMI NORME CEI 20-15 IMPIEGO :PER SEGNALAZIONE E COMANDI

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V008A.V001A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 7 X 2.5 MMQ

ml  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V008A.V002A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.10 X 2.5 MMQ

ml  L. 6.428

Euro:3.32

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V008A.V003A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.12 X 2.5 MMQ

ml  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V008A.V004A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.14 X 2.5 MMQ

ml  L. 8.442

Euro:4.36

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V008A.V005A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.16 X 2.5 MMQ

ml  L. 9.584

Euro:4.95

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V008A.V006A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.19 X 2.5 MMQ

ml  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V008A.V007A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.24 X 2.5 MMQ

ml  L. 13.999

Euro:7.23

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V008A.V008A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.27 X 2.5 MMQ

ml  L. 17.871

Euro:9.23

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V008A.V009A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.30 X 2.5 MMQ

ml  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V008A.V010A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.33 X 2.5 MMQ

ml  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P08A.V002A.V002A.V008A.V011A 	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.37 X 2.5 MMQ

ml  L. 30.205

Euro:15.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A 	CAVI ISOLATI IN PVC, U0/U = 450/750 V A NORME CEI 20-20: - FLESSIBILI, UNIPOLARI, SENZA GUAINA - FLESSIBILI,BI-TETRAPOLARI, CON GUAINA IN PVC - RIGIDI, BI-TETRAPOLARI, CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-22: ANTIFIAMMA - FLESSIBILI, UNIPOLARI, CON GUAINA IN PVC PER SISTEMI DI CATEGORIA 1

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A 	CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, UNIPOLARI A NORME CEI 20-20. SENZA GUAINA

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A.V001A 	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 1.5 MMQ

ml  L. 135

Euro:---

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A.V002A 	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 2.5 MMQ

ml  L. 212

Euro:0.11

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A.V003A 	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 4 MMQ

ml  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A.V004A 	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 6 MMQ

ml  L. 425

Euro:0.22

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A.V005A 	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 10 MMQ

ml  L. 793

Euro:0.41

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A.V006A 	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 16 MMQ

ml  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A.V007A 	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 25 MMQ

ml  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A.V008A 	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 35 MMQ

ml  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A.V009A 	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 50 MMQ

ml  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A.V010A 	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 70 MMQ

ml  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A.V011A 	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 95 MMQ

ml  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A.V012A 	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 120 MMQ

ml  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A.V013A 	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 150 MMQ

ml  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A.V014A 	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 185 MMQ

ml  L. 13.302

Euro:6.87

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V001A.V015A 	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 240 MMQ

ml  L. 17.445

Euro:9.01

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V002A 	CAVI ISOLATI IN PVC NON PROPAGANTE L'INCENDIO, UNIPOLARI FLESSIBILI, CON GUAINA IN PVC. CONFORMI NORME CEI 20-22.

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V002A.V001A 	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 1 MMQ

ml  L. 135

Euro:---

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V002A.V002A 	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 1.5 MMQ

ml  L. 135

Euro:---

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V002A.V003A 	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 2.5 MMQ

ml  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V002A.V004A 	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 4 MMQ

ml  L. 348

Euro:0.18

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V002A.V005A 	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 6 MMQ

ml  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V002A.V006A 	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 10 MMQ

ml  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V002A.V007A 	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 16 MMQ

ml  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V002A.V008A 	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 25 MMQ

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V002A.V009A 	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 35 MMQ

ml  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V002A.V010A 	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 50 MMQ

ml  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V002A.V011A 	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 70 MMQ

ml  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V002A.V012A 	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 95 MMQ

ml  L. 7.725

Euro:3.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V003A 	CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, BIPOLARI CON GUAINA IN PVC. CONFORMI NORME CEI 20-20. IMPIEGO PER: COLLEGAMENTI MOBILI DI MACCHINE ED APPARECCHI

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V003A.V001A 	CAVO BIP. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 4 MMQ

ml  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V003A.V002A 	CAVO BIP. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 6 MMQ

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V004A 	CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, TRIPOLARI CON GUAINA IN PVC. CONFORMI NORME CEI 20-20.

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V004A.V001A 	CAVO TRIP. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 4 MMQ

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V004A.V002A 	CAVO TRIP. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 6 MMQ

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V005A 	CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, TETRAPOLARI CON GUAINA IN PVC. FORMAZIONE PIATTA CONFORMI NORME CEI 20-20. IMPIEGO: ALL'INTERNO PER POSA FISSA SU STRUTTURE

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V005A.V001A 	CAVO QUAD. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 4 MMQ

ml  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V005A.V002A 	CAVO QUAD. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 6 MMQ

ml  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V006A 	CAVI ISOLATI IN PVC, RIGIDI, BIPOLARI CON GUAINA IN PVC CONFORMI NORME CEI 20-20

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V006A.V001A 	CAVO BIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 2 x 1 MMQ

ml  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V006A.V002A 	CAVO BIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 2 x 1.5MMQ

ml  L. 425

Euro:0.22

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V006A.V003A 	CAVO BIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 2 x 2.5MMQ

ml  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V006A.V004A 	CAVO BIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 2 x 4 MMQ

ml  L. 793

Euro:0.41

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V007A 	CAVI ISOLATI IN PVC, RIGIDI, TRIPOLARI CON GUAINA IN PVC CONFORMI NORME CEI 20-20

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V007A.V001A 	CAVO TRIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 3 x 1 MMQ

ml  L. 348

Euro:0.18

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V007A.V002A 	CAVO TRIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 3 x 1.5MMQ

ml  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V007A.V003A 	CAVO TRIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 3 x 2.5MMQ

ml  L. 851

Euro:0.44

###### 04.C01A.P08A.V002A.V003A.V007A.V004A 	CAVO TRIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 3 x 4 MMQ

ml  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A 	CAVI ISOLATI IN PVC, U0/U = 300/500 V A NORME CEI 20-20: - FLESSIBILI, UNIPOLARI CON GUAINA IN PVC - FLESSIBILI, BI-TETRAPOLARI CON GUAINA IN PVC - RIGIDI, BI-TRIPOLARI CON GUAINA IN PVC PER SISTEMI DI CATEGORIA 1

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V001A 	CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, UNIPOLARI SENZA GUAINA A NORME CEI 20-20 IMPIEGO: INSTALLAZIONE FISSA ALL'INTERNO DI APPARECCHI O ENTRO TUBAZIONI PER CIRCUITI DI SEGNALAZIONE

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V001A.V001A 	CAVO UNIPOLARE H05V-K, 300/500 V, SEZ. 0.5 MMQ

ml  L. 77

Euro:---

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V001A.V002A 	CAVO UNIPOLARE H05V-K, 300/500 V, SEZ. 1 MMQ

ml  L. 135

Euro:---

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V002A 	CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, BIPOLARI CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-20 IMPIEGO: IN LOCALI DOMESTICI PER ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI PORTATILI LEGGERI (RADIO, LAMPADE DA TAVOLO, ETC.)

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V002A.V001A 	CAVO BIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 2 x 0.75 MMQ

ml  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V002A.V002A 	CAVO BIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 2 x 1 MMQ

ml  L. 348

Euro:0.18

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V002A.V003A 	CAVO BIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 2 x 1.5 MMQ

ml  L. 425

Euro:0.22

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V002A.V004A 	CAVO BIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 2 x 2.5 MMQ

ml  L. 638

Euro:0.33

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V003A 	CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, TRIPOLARI CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-20 IMPIEGO: IN LOCALI DOMESTICI PER ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI PORTATILI LEGGERI

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V003A.V001A 	CAVO TRIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 3 x 0.75 MMQ

ml  L. 348

Euro:0.18

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V003A.V002A 	CAVO TRIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 3 x 1 MMQ

ml  L. 425

Euro:0.22

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V003A.V003A 	CAVO TRIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 3 x 1.5 MMQ

ml  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V003A.V004A 	CAVO TRIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 3 x 2.5 MMQ

ml  L. 851

Euro:0.44

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V004A 	CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, TETRAPOLARI CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-20 IMPIEGO: IN LOCALI DOMESTICI PER ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI PORTATILI LEGGERI

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V004A.V001A 	CAVO QUAD. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 4 x 0.75 MMQ

ml  L. 425

Euro:0.22

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V004A.V002A 	CAVO QUAD. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 4 x 1 MMQ

ml  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V004A.V003A 	CAVO QUAD. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 4 x 1.5 MMQ

ml  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V004A.V004A 	CAVO QUAD. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 4 x 2.5 MMQ

ml  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V005A 	CAVI ISOLATI IN PVC, RIGIDI, BIPOLARI CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-20 IMPIEGO: INSTALLAZIONE FISSA DI PICCOLISSIMA POTENZA IN LOCALI ASCIUTTI

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V005A.V001A 	CAVO BIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 2 x 1.5 MMQ

ml  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V005A.V002A 	CAVO BIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 2 x 2.5 MMQ

ml  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V005A.V003A 	CAVO BIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 2 x 4 MMQ

ml  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V005A.V004A 	CAVO BIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 2 x 6 MMQ

ml  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V005A.V005A 	CAVO BIP. A05VV-RU 300/500 V, SEZ. 2 x 10 MMQ

ml  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V005A.V006A 	CAVO BIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 2 x 16 MMQ

ml  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V005A.V007A 	CAVO BIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 2 x 25 MMQ

ml  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V005A.V008A 	CAVO BIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 2 x 35 MMQ

ml  L. 6.428

Euro:3.32

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V006A 	CAVI ISOLATI IN PVC, RIGIDI, TRIPOLARI CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-20 IMPIEGO: INSTALLAZIONE FISSA DI PICCOLISSIMA POTENZA IN LOCALI ASCIUTTI

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V006A.V001A 	CAVO TRIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 3 x 1.5 MMQ

ml  L. 638

Euro:0.33

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V006A.V002A 	CAVO TRIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 3 x 2.5 MMQ

ml  L. 851

Euro:0.44

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V006A.V003A 	CAVO TRIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 3 x 4 MMQ

ml  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V006A.V004A 	CAVO TRIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 3 x 6 MMQ

ml  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V006A.V005A 	CAVO TRIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 3 x 10 MMQ

ml  L. 3.001

Euro:1.55

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V006A.V006A 	CAVO TRIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 3 x 16 MMQ

ml  L. 4.279

Euro:2.21

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V006A.V007A 	CAVO TRIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 3 x 25 MMQ

ml  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V006A.V008A 	CAVO TRIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 3 x 35 MMQ

ml  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V007A 	CAVI ISOLATI IN PVC, RIGIDI, TETRAPOLARI CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-20 IMPIEGO: INSTALLAZIONE FISSA DI PICCOLISSIMA POTENZA IN LOCALI ASCIUTTI

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V007A.V001A 	CAVO QUAD. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 4 x 1.5 MMQ

ml  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V007A.V002A 	CAVO QUAD. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 4 x 2.5 MMQ

ml  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V007A.V003A 	CAVO QUAD. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 4 x 4 MMQ

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V007A.V004A 	CAVO QUAD. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 4 x 6 MMQ

ml  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V007A.V005A 	CAVO QUAD. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 4 x 10 MMQ

ml  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V007A.V006A 	CAVO QUAD. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 4 x 16 MMQ

ml  L. 5.440

Euro:2.81

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V007A.V007A 	CAVO QUAD. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 4 x 25 MMQ

ml  L. 8.442

Euro:4.36

###### 04.C01A.P08A.V002A.V004A.V007A.V008A 	CAVO QUAD. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 4 x 35 MMQ

ml  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P08A.V002A.V005A 	ACCESSORI PER CAVI B.T.

###### 04.C01A.P08A.V002A.V005A.V001A 	TERMINAZIONI PER CAVI B.T. IN RAME STAGNATO MUFFOLE DI GIUNZIONE A RESINA COLATA

###### 04.C01A.P08A.V002A.V005A.V001A.V001A 	CAPOCORDA PER CAVI BT FINO A 16 MMQ

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V005A.V001A.V002A 	CAPOCORDA PER CAVI BT DA 25 A 50 MMQ

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P08A.V002A.V005A.V001A.V003A 	CAPOCORDA PER CAVI BT DA 70 A 120 MMQ

cad  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P08A.V002A.V005A.V001A.V004A 	CAPOCORDA PER CAVI BT DA 150 A 240 MMQ

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P08A.V002A.V005A.V001A.V005A 	GIUNZIONE TRIP.DIR.IN RES.COLATA, FINO A 16 MMQ

cad  L. 20.911

Euro:10.79

###### 04.C01A.P08A.V002A.V005A.V001A.V006A 	GIUNZIONE TRIP.DIR.IN RES.COLATA, FINO A 50 MMQ

cad  L. 64.090

Euro:33.09

###### 04.C01A.P08A.V002A.V005A.V001A.V007A 	GIUNZIONE TRIP.DIR.IN RES.COLATA, FINO A 95 MMQ

cad  L. 96.232

Euro:49.69

###### 04.C01A.P08A.V002A.V005A.V001A.V008A 	GIUNZIONE TRIP.DIR.IN RES.COLATA, FINO A 240 MMQ

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V005A.V001A.V009A 	GIUNZ.TRIP.90 GRADI (T), RES.COLATA, FINO 25 MMQ

cad  L. 48.794

Euro:25.19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V005A.V001A.V010A 	GIUNZ.TRIP.90 GRADI (T), RES.COLATA, FINO 95 MMQ

cad  L. 119.274

Euro:61.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V005A.V001A.V011A 	RESINA EPOSSIDICA, TEMPERATURA ESERC. 80 GRADI

kg  L. 98.749

Euro:50.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V005A.V001A.V012A 	RESINA POLIURETANICA, TEMPERAT. ESERC. 80 GRADI

kg  L. 89.068

Euro:45.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A 	MORSETTIERE, MORSETTI FISSI O VOLANTI

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V001A 	MORSETTI A MANTELLO IN PVC, FISSI O VOLANTI CON VITE DI SERRAGGIO IN OTTONE

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V001A.V001A 	MORSETTO A MANTELLO PER SEZ. DA 2.5 A 10 MMQ

cad  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V001A.V002A 	MORSETTO A MANTELLO PER SEZ. DA 16 A 35 MMQ

cad  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V001A.V003A 	MORSETTO A MANTELLO PER SEZ. 50 MMQ

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V001A.V004A 	MORSETTO A MANTELLO PER SEZ. 70 MMQ

cad  L. 12.004

Euro:6.19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V002A 	MORSETTI A SELLA COMPOSTI DA SUPPORTO IN MATERIALE ISOLANTE E BARRETTE IN RAME. TRIPOLARI E TETRAPOLARI

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V002A.V001A 	MORSETTO A SELLA TRIPOLARE 3 X 16 MMQ

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V002A.V002A 	MORSETTO A SELLA TRIPOLARE 3 X 25 MMQ

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V002A.V003A 	MORSETTO A SELLA TRIPOLARE 3 X 40 MMQ

cad  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V002A.V004A 	MORSETTO A SELLA TRIPOLARE 3 X 70 MMQ

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V002A.V005A 	MORSETTO A SELLA TETRAPOLARE 4 X 16 MMQ

cad  L. 13.011

Euro:6.72

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V002A.V006A 	MORSETTO A SELLA TETRAPOLARE 4 X 25 MMQ

cad  L. 17.581

Euro:9.08

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V002A.V007A 	MORSETTO A SELLA TETRAPOLARE 4 X 40 MMQ

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V002A.V008A 	MORSETTO A SELLA TETRAPOLARE 4 X 70 MMQ

cad  L. 28.269

Euro:14.59

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V003A 	MORSETTI SCOMPONIBILI IN POLIELILENE CON VITE IMPERDIBILE

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V003A.V001A 	MORSETTO TIPO MAMMUT PER SEZ. DA 2.5 A 6 MMQ

cad  L. 135

Euro:---

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V003A.V002A 	MORSETTO TIPO MAMMUT PER SEZ. DA 10 A 16 MMQ

cad  L. 135

Euro:---

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V003A.V003A 	MORSETTO TIPO MAMMUT PER SEZ. 25 MMQ

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V004A 	MORSETTI A CAPPUCCIO VOLANTE IN POLICARBONATO INSERITI DEL MORSETTO IN OTTONE

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V004A.V001A 	MORSETTO A CAPPUCCIO FORO DIAM. 3 MM

cad  L. 135

Euro:---

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V004A.V002A 	MORSETTO A CAPPUCCIO FORO DIAM. 5 MM

cad  L. 212

Euro:0.11

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V004A.V003A 	MORSETTO A CAPPUCCIO FORO DIAM. 7 MM

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V004A.V004A 	MORSETTO A CAPPUCCIO FORO DIAM. 9 MM

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P08A.V002A.V006A.V004A.V005A 	MORSETTO A CAPPUCCIO FORO DIAM. 11 MM

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P08A.V003A 	CAVI SPECIALI

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A 	CAVI TELEFONICI SCHERMATI E NON SCHERMATI CON CONDUTTORE IN FILO DI RAME STAGNATO ISOLATO E PROTETTO CON MATERIALE TERMOPLASTICO NON PROPAGANTE LA FIAMMA CONFORMI NORME CEI 46-5 E 20-22

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A 	CAVI TELEFONICI NON SCHERMATI CONDUTTORE INFILO DI RAME SEZ. 0.6 MMQ ISOLANTE IN MATERIALE TERMOPLASTICO NON PROPAGANTE LA FIAMMA CONFORME NORME CEI 20-22

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A.V001A 	CAVO TELEFONICO TR/R 1 CP X 0.6

ml  L. 135

Euro:---

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A.V002A 	CAVO TELEFONICO TR/R 1 CP+T X 0.6

ml  L. 212

Euro:0.11

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A.V003A 	CAVO TELEFONICO TR/R 2 CP X 0.6

ml  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A.V004A 	CAVO TELEFONICO TR/R 2 CP+T X 0.6

ml  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A.V005A 	CAVO TELEFONICO TR/R 3 CP X 0.6

ml  L. 348

Euro:0.18

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A.V006A 	CAVO TELEFONICO TR/R 5 CP X 0.6

ml  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A.V007A 	CAVO TELEFONICO TR/R 6 CP X 0.6

ml  L. 638

Euro:0.33

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A.V008A 	CAVO TELEFONICO TR/R 11 CP X 0.6

ml  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A.V009A 	CAVO TELEFONICO TR/R 16 CP X 0.6

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A.V010A 	CAVO TELEFONICO TR/R 21 CP X 0.6

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A.V011A 	CAVO TELEFONICO TR/R 26 CP X 0.6

ml  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A.V012A 	CAVO TELEFONICO TR/R 30 CP+T X 0.6

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A.V013A 	CAVO TELEFONICO TR/R 40 CP+T X 0.6

ml  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A.V014A 	CAVO TELEFONICO TR/R 50 CP+T X 0.6

ml  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V001A.V015A 	CAVO TELEFONICO TR/R 52 CP+T X 0.6

ml  L. 5.286

Euro:2.73

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V002A 	CAVI TELEFONICI SCHERMATI 1CONDUTTORE IN FILO DI RAME SEZ. 0.6 MMQ ISOLANTE IN MATERIALE TERMOPLASTICO NON PROPAGANTE LA FIAMMA SCHERMATURA IN NASTRO DI ALLUMINIO CONFORME NORME CEI 20-22

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V002A.V001A 	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 5 CP X 0.6

ml  L. 638

Euro:0.33

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V002A.V002A 	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 6 CP X 0.6

ml  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V002A.V003A 	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 11 CP X 0.6

ml  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V002A.V004A 	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 16 CP X 0.6

ml  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V002A.V005A 	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 21 CP X 0.6

ml  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V002A.V006A 	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 26 CP X 0.6

ml  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V002A.V007A 	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 30 CP+T X 0.6

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V002A.V008A 	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 40 CP+T X 0.6

ml  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V002A.V009A 	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 50 CP+T X 0.6

ml  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P08A.V003A.V001A.V002A.V010A 	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 52 CP+T X 0.6

ml  L. 5.440

Euro:2.81

###### 04.C01A.P08A.V003A.V002A 	CAVI COASSIALI PER TELECAMERE O DISCESA DI ANTENNE CONDUTTORE INTERNO IN RAME DIELETTRICO IN POLIETILENE ESPANSO (PEE) SCHERMO IN TRECCIA DI FILI DI RAME IMPEDENZA NOMINALE 75 OHM

###### 04.C01A.P08A.V003A.V002A.V001A 	CAVI COASSIALI PER TELECAMERE O DISCESA DI ANTENNA CONDUTTORE IN RAME DIELETTRICO IN POLIETILENE ESPANSO (PEE) IMPEDENZA NOMINALE 75 OHM

###### 04.C01A.P08A.V003A.V002A.V001A.V001A 	CAVO COASSIALE TIPO RG59

ml  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P08A.V003A.V002A.V001A.V002A 	CAVO COASSIALE TIPO RG11

ml  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P08A.V003A.V002A.V001A.V003A 	CAVO COASSIALE TIPO KF75, SCHER. NASTRO RAME

ml  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A 	CAVI PER CITOFONIA, RADIOFONIA, E PER IMPIANTI SPECIALI (RIVELAZIONE INCENDI, ALLARME ANTI-INTRUSIONE)

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V001A 	CAVI PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI, MULTIPOLARI, ISOLATI IN PVC, CON GUAINA IN PVC

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V001A.V001A 	CAVO CITOFONICO SEZ. 12 X 0.25 MMQ

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V001A.V002A 	CAVO CITOFONICO SEZ. 17 X 0.25 MMQ

ml  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V001A.V003A 	CAVO CITOFONICO SEZ. 12 X 0.50 MMQ

ml  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V001A.V004A 	CAVO CITOFONICO SEZ. 17 X 0.50 MMQ

ml  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V001A.V005A 	CAVO VIDEOCITOFONICO BUS 4 X 0.25 MMQ + COAX

ml  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V001A.V006A 	CAVO VIDEOCITOFONICO BUS 5 X 0.25 MMQ SENZA COAX

ml  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V002A 	CAVI SCHERMATI PER RADIO-MICROFONIA, STEREOFONIA CONDUTTORE IN RAME ROSSO O BRONZO FOSFOROSO SCHERMO TOTALE A TRECCIA DI RAME ROSSO GUAINA ESTERNA IN PVC DI COLORE NERO O GRIGIO ARGENTO ISOLANTE IN POLIETILENE

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V002A.V001A 	CAVO RADIOFONICO SEZ. 1 X 0.12 MMQ - 15/R

ml  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V002A.V002A 	CAVO RADIOFONICO SEZ. 1 X 0.35 MMQ - 13/R

ml  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V002A.V003A 	CAVO RADIOFONICO SEZ. 1 X 0.055 MMQ - 10/R

ml  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V002A.V004A 	CAVO RADIOFONICO SEZ. 2 X 0.35 MMQ - 28/R

ml  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V002A.V005A 	CAVO RADIOFONICO SEZ. 2 X 0.055 MMQ - 16/R

ml  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V002A.V006A 	CAVO RADIOFONICO SEZ. 2 X 0.15 MMQ - 22/R

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V002A.V007A 	CAVO RADIOFONICO SEZ. 2 X 1.5 MMQ - 25/R

ml  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V002A.V008A 	CAVO RADIOFONICO SEZ. 3 X 0.08 MMQ - 21/R

ml  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V002A.V009A 	CAVO RADIOFONICO SEZ. 4 X 0.08 MMQ - 20/R

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V003A 	CAVI PER IMPIANTI PARTICOLARI QUALI RIVELAZIONE DI INCENDI, ALLARME ANTI-INTRUSIONE, ETC.

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V003A.V001A 	CAVO PER RIVELAZIONE INCENDI SEZ. 2 X 0.3 MMQ

ml  L. 348

Euro:0.18

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V003A.V002A 	CAVO PER RIVELAZIONE INCENDI SEZ. 3 X 0.3 MMQ

ml  L. 503

Euro:0.26

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V003A.V003A 	CAVO PER RIVELAZIONE INCENDI SEZ. 5 X 0.3 MMQ

ml  L. 793

Euro:0.41

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V003A.V004A 	CAVO PER IMPIANTO DI ALLARME, 6 X 0.5 MMQ

ml  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V003A.V005A 	CAVO PER IMPIANTO DI ALLARME, 12 X 0.5 MMQ

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V003A.V006A 	CAVO PER IMPIANTO DI ALLARME, 16 X 0.5 MMQ

ml  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V003A.V007A 	CAVO TIPO BELDEN PER TRASM. DATI, 3 X 0.25 MMQ

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V003A.V008A 	CAVO TIPO BELDEN PER TRASM. DATI, 3 X 1.5 MMQ

ml  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V003A.V009A 	CAVO ALTA FREQUENZA ISOLATO TEFLON, 7 X 0.13 MMQ

ml  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P08A.V003A.V003A.V003A.V010A 	CAVO ALTA FREQUENZA ISOLATO TEFLON,19 X 0.16 MMQ

ml  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P08A.V004A 	LINEE BLINDATE

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A 	LINEE BLINDATE PER ILLUMINAZIONE CONFORMI ALLE NORME IEC 439-1, 439,2; TENSIONE DI ESERCIZIO: 380 V A 50 Hz; ESECUZIONI: BIPOLARE, TRIPOLARE E TETRAPOLARE PORTATE FINO A 100 A. GRADO DI PROTEZIONE MECCANICA NON INFERIORE A IP 20

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V001A 	LINEE BLINDATE PER ILLUMINAZIONE BIPOLARI CONDUTTORE IN ALLUMINIO E IN RAME

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V001A.V001A 	BLINDO LUCE (AL): BIPOLARE (2P), 50 A

ml  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V001A.V002A 	BLINDO LUCE (CU): BIPOLARE (2P), 80 A

ml  L. 11.714

Euro:6.05

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V001A.V003A 	BLINDO LUCE 2P: SCATOLA ALIM. TESTATA 50 A

cad  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V001A.V004A 	BLINDO LUCE 2P: SCATOLA ALIM. TESTATA 80 A

cad  L. 32.916

Euro:16.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V001A.V005A 	BLINDO LUCE 2P: SCATOLA ALIM. INTERM. 80 A

cad  L. 45.889

Euro:23.69

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V001A.V006A 	BLINDO LUCE 2P: STAFFA DI GIUNZIONE

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V001A.V007A 	BLINDO LUCE 2P: COPERTURA DI ESTREMITA'

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V001A.V008A 	BLINDO LUCE 2P: SPINA SEMPLICE

cad  L. 10.436

Euro:5.39

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V001A.V009A 	BLINDO LUCE 2P: SPINA CON INTERRUT. UNIPOLARE

cad  L. 31.561

Euro:16.29

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V001A.V010A 	BLINDO LUCE 2P: SPINA CON PORTAFUS. UNIPOLARE

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V001A.V011A 	BLINDO LUCE 2P: SPINA CON PORTAFUS. BIPOLARE

cad  L. 51.892

Euro:26.79

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V001A.V012A 	BLINDO LUCE 2P: SPINA SUPPORTO RIFLETTORE

cad  L. 15.432

Euro:7.97

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V001A.V013A 	BLINDO LUCE 2P: FRUTTO PER SPINA

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V002A 	LINEE BLINDATE PER ILLUMINAZIONE TRIPOLARI CONDUTTORE IN ALLUMINIO E IN RAME

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V002A.V001A 	BLINDO LUCE (AL): TRIPOLARE (3P), 50 A

ml  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V002A.V002A 	BLINDO LUCE (CU): TRIPOLARE (3P), 80 A

ml  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V002A.V003A 	BLINDO LUCE 3P: SCATOLA ALIM. TESTATA 50 A

cad  L. 22.267

Euro:11.49

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V002A.V004A 	BLINDO LUCE 3P: SCATOLA ALIM. TESTATA 80 A

cad  L. 42.017

Euro:21.69

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V002A.V005A 	BLINDO LUCE 3P: SCATOLA ALIM. INTERM. 80 A

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V002A.V006A 	BLINDO LUCE 3P: STAFFA DI GIUNZIONE

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V002A.V007A 	BLINDO LUCE 3P: COPERTURA DI ESTREMITA'

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V002A.V008A 	BLINDO LUCE 3P: SPINA SEMPLICE

cad  L. 13.011

Euro:6.72

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V002A.V009A 	BLINDO LUCE 3P: SPINA CON INTERRUT. UNIPOLARE

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V002A.V010A 	BLINDO LUCE 3P: SPINA CON PORTAFUS. TRIPOLARE

cad  L. 66.026

Euro:34.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V002A.V011A 	BLINDO LUCE 3P: SPINA SUPPORTO RIFLETTORE

cad  L. 17.581

Euro:9.08

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V002A.V012A 	BLINDO LUCE 3P: FRUTTO PER SPINA

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V003A 	LINEE BLINDATE PER ILLUMINAZIONE TETRAPOLARI CONDUTTORE IN RAME

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V003A.V001A 	BLINDO LUCE (CU): TETRAPOLARE (4P), 30 A

ml  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V003A.V002A 	BLINDO LUCE 4P: SCATOLA ALIM. TESTATA 30 A

cad  L. 64.671

Euro:33.39

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V003A.V003A 	BLINDO LUCE 4P: SCATOLA ALIM. INTERM. 30 A

cad  L. 64.671

Euro:33.39

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V003A.V004A 	BLINDO LUCE 4P: SPINA BIPOLARE 10 A

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V003A.V005A 	BLINDO LUCE 4P: SPINA TETRAPOLARE 10 A

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V004A 	ACCESSORI PER LINEE BLINDATE PER ILLUMINAZIONE

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V004A.V001A 	BLINDO LUCE: STAFFA NORMALE

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V004A.V002A 	BLINDO LUCE: STAFFA REGISTRABILE

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V004A.V003A 	BLINDO LUCE: STAFFA PER SOSPENSIONE A PROFILATO

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V004A.V004A 	BLINDO LUCE: PROFILATO TRIANGOLARE LATO 60 MM

ml  L. 8.287

Euro:4.28

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V004A.V005A 	BLINDO LUCE: STAFFA PER PROFILATO

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V004A.V006A 	BLINDO LUCE: STAFFA INTERMEDIA PER PROFILATO

cad  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P08A.V004A.V001A.V004A.V007A 	BLINDO LUCE: GANCIO DI SOSTEGNO PER UTILIZZATORE

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A 	BINARI ELETTRIFICATI A PRESA CONTINUA TENSIONE D'ESERCIZIO 380 V A 50 HZ; GRADO DI PROTEZIONE MECCANICA NON INFERIORE A IP 20. TETRAPOLARI, IN RAME E ALLUMINIO CORRENTI NOMINALI 50 - 150 A.

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V001A 	LINEE BLINDATE A PRESA CONTINUA IN ALLUMINIO

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V001A.V001A 	BINARIO ELETTRIFICATO (AL): TETRAPOLARE, 50 A

ml  L. 15.432

Euro:7.97

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V001A.V002A 	BINARIO ELETTRIFICATO (AL): TETRAPOLARE, 80 A

ml  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V002A 	LINEE BLINDATE A PRESA CONTINUA IN RAME

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V002A.V001A 	BINARIO ELETTRIFICATO (CU): TETRAPOLARE, 80 A

ml  L. 22.073

Euro:11.39

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V002A.V002A 	BINARIO ELETTRIFICATO (CU): TETRAPOLARE,125 A

ml  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A 	ACCESSORI PER LINEE BLINDATE A PRESA CONTINUA

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V001A 	BINARIO ELET.: STAFFA NORMALE

cad  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V002A 	BINARIO ELET.: STAFFA REGISTRABILE

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V003A 	BINARIO ELET.: STAFFA PER SOSPENS. A PROFILATO

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V004A 	BINARIO ELET.: PROFILATO TRIANGOLARE LATO 60 MM

ml  L. 8.287

Euro:4.28

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V005A 	BINARIO ELET.: STAFFA PER PROFILATO

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V006A 	BINARIO ELET.: STAFFA INTERMEDIA PER PROFILATO

cad  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V007A 	BINARIO ELET.: GANCIO DI SOSTEGNO UTILIZZATORI

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V008A 	BINARIO ELET.: SCATOLA ALIMENTAZIONE TESTATA 125

cad  L. 61.186

Euro:31.59

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V009A 	BINARIO ELET.: STAFFA DI GIUNZIONE

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V010A 	BINARIO ELET.: COPERTURA DI ESTREMITA'

cad  L. 13.863

Euro:7.16

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V011A 	BINARIO ELET.: SPINA CON PORTAFUSIBILE TRIPOLARE

cad  L. 38.919

Euro:20.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V012A 	BINARIO ELET.: FUSIBILI DA 10 A

cad  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V013A 	BINARIO ELET.: FUSIBILI DA 20 A

cad  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V014A 	BINARIO ELET.: FUSIBILI DA 25 A

cad  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V015A 	BINARIO ELET.: FUSIBILI DA 32 A

cad  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V016A 	TRASFOR.BINARIO EL. 220/24 V,100 VA +INT.VALVOLA

cad  L. 249.778

Euro:128.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V002A.V003A.V017A 	TRASFOR.BINARIO EL.380/110 V,100 VA +INT.VALVOLA

cad  L. 346.592

Euro:178.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A 	LINEE BLINDATE PER DISTRIBUZIONE CONFORMI ALLE NORME IEC 439-1 E 439-2. PER TENSIONI FINO A 600 V A 50 HZ; GRADO DI PROTEZIONE MECCANICA NON INFERIORE A IP 30. TETRAPOLARI, IN RAME E ALLUMINIO. CORRENTI NOMINALI 150 - 630 A

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A 	LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE IN ALLUMINIO TRIPOLARI

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V001A 	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TRIPOLARE 150 A

ml  L. 20.330

Euro:10.49

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V002A 	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TRIPOLARE 225 A

ml  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V003A 	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TRIPOLARE 320 A

ml  L. 30.205

Euro:15.59

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V004A 	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TRIPOLARE 400 A

ml  L. 39.112

Euro:20.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V005A 	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TRIPOLARE 630 A

ml  L. 53.828

Euro:27.79

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V006A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V007A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V008A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 183.171

Euro:94.59

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V009A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V010A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 278.822

Euro:143.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V011A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 73.578

Euro:37.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V012A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 82.678

Euro:42.69

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V013A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 103.784

Euro:53.59

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V014A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 129.923

Euro:67.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V015A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 174.457

Euro:90.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V016A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 190.141

Euro:98.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V017A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 190.141

Euro:98.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V018A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V019A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V020A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 286.567

Euro:147.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V021A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 191.690

Euro:98.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V022A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 191.690

Euro:98.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V023A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V024A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V025A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V026A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A, T PIANO

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V027A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A, T PIANO

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V028A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A, T PIANO

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V029A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A, T PIANO

cad  L. 288.504

Euro:148.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V030A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A, T PIANO

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V031A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A, T DIEDRO

cad  L. 187.430

Euro:96.79

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V032A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A, T DIEDRO

cad  L. 187.430

Euro:96.79

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V033A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A, T DIEDRO

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V034A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A, T DIEDRO

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V035A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A, T DIEDRO

cad  L. 317.548

Euro:163.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V036A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 165.938

Euro:85.69

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V037A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V038A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 232.352

Euro:119.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V039A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 265.268

Euro:136.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V040A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V041A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V042A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V043A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 311.739

Euro:160.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V044A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 362.082

Euro:186.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V045A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 425.979

Euro:219.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V046A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A, TERMINALE

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V047A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A, TERMINALE

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V048A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A, TERMINALE

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V049A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A, TERMINALE

cad  L. 77.063

Euro:39.79

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V050A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A, TERMINALE

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V051A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 803.552

Euro:414.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V052A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 803.552

Euro:414.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V053A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 822.914

Euro:424.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V054A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 863.576

Euro:445.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V055A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 882.939

Euro:455.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V056A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 929.409

Euro:479.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V057A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 929.409

Euro:479.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V058A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 946.836

Euro:488.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V059A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 1.002.987

Euro:517.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V001A.V060A 	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 1.024.286

Euro:528.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A 	LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE IN ALLUMINIO TETRAPOLARI

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V001A 	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TETRAPOLARE 150 A

ml  L. 22.073

Euro:11.39

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V002A 	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TETRAPOLARE 225 A

ml  L. 25.752

Euro:13.29

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V003A 	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TETRAPOLARE 320 A

ml  L. 34.271

Euro:17.69

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V004A 	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TETRAPOLARE 400 A

ml  L. 42.210

Euro:21.79

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V005A 	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TETRAPOLARE 630 A

ml  L. 63.896

Euro:32.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V006A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V007A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V008A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V009A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 265.268

Euro:136.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V010A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 317.548

Euro:163.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V011A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 78.418

Euro:40.49

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V012A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 89.649

Euro:46.29

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V013A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 115.982

Euro:59.89

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V014A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 139.411

Euro:71.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V015A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V016A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V017A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V018A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V019A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V020A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 323.357

Euro:166.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V021A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V022A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V023A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V024A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V025A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V026A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A, T PIANO

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V027A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A, T PIANO

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V028A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A, T PIANO

cad  L. 273.014

Euro:140.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V029A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A, T PIANO

cad  L. 334.974

Euro:172.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V030A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A, T PIANO

cad  L. 437.597

Euro:225.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V031A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A, T DIEDRO

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V032A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A, T DIEDRO

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V033A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A, T DIEDRO

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V034A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A, T DIEDRO

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V035A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A, T DIEDRO

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V036A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V037A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V038A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 245.906

Euro:126.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V039A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 278.822

Euro:143.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V040A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 317.548

Euro:163.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V041A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V042A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V043A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V044A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V045A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 455.023

Euro:234.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V046A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A, TERMINALE

cad  L. 75.901

Euro:39.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V047A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A, TERMINALE

cad  L. 75.901

Euro:39.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V048A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A, TERMINALE

cad  L. 75.901

Euro:39.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V049A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A, TERMINALE

cad  L. 85.776

Euro:44.29

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V050A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A, TERMINALE

cad  L. 93.134

Euro:48.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V051A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 884.875

Euro:456.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V052A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 884.875

Euro:456.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V053A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 904.238

Euro:466.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V054A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 946.836

Euro:488.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V055A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 968.135

Euro:500

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V056A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 1.012.669

Euro:522.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V057A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 1.012.669

Euro:522.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V058A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 1.033.968

Euro:533.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V059A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 1.092.056

Euro:563.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V002A.V060A 	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 1.111.418

Euro:573.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A 	LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE TRIPOLARI IN RAME

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V001A 	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 150 A

ml  L. 25.752

Euro:13.29

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V002A 	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 250 A

ml  L. 31.754

Euro:16.39

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V003A 	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 350 A

ml  L. 34.659

Euro:17.89

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V004A 	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 450 A

ml  L. 42.985

Euro:22.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V005A 	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 700 A

ml  L. 58.088

Euro:29.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V006A 	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 900 A

ml  L. 75.901

Euro:39.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V007A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V008A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V009A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V010A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V011A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V012A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 362.082

Euro:186.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V013A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 80.355

Euro:41.49

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V014A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 107.269

Euro:55.39

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V015A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 115.982

Euro:59.89

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V016A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 140.573

Euro:72.59

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V017A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 191.690

Euro:98.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V018A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 253.651

Euro:130.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V019A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 205.244

Euro:105.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V020A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 207.180

Euro:106.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V021A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V022A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 226.543

Euro:116.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V023A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V024A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 385.317

Euro:198.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V025A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 205.244

Euro:105.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V026A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V027A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 220.734

Euro:113.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V028A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V029A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 317.548

Euro:163.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V030A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 385.317

Euro:198.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V031A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A, T PIANO

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V032A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A, T PIANO

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V033A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A, T PIANO

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V034A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A, T PIANO

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V035A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A, T PIANO

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V036A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A, T PIANO

cad  L. 410.489

Euro:211.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V037A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A, T DIEDRO

cad  L. 191.690

Euro:98.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V038A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A, T DIEDRO

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V039A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A, T DIEDRO

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V040A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A, T DIEDRO

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V041A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A, T DIEDRO

cad  L. 309.803

Euro:159.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V042A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A, T DIEDRO

cad  L. 470.513

Euro:242.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V043A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 165.938

Euro:85.69

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V044A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 243.970

Euro:125.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V045A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 243.970

Euro:125.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V046A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V047A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V048A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 518.920

Euro:267.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V049A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V050A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V051A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V052A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 346.592

Euro:178.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V053A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V054A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 617.670

Euro:318.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V055A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A, TERMINALE

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V056A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A, TERMINALE

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V057A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A, TERMINALE

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V058A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A, TERMINALE

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V059A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A, TERMINALE

cad  L. 77.838

Euro:40.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V060A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A, TERMINALE

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V061A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 826.787

Euro:426.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V062A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 826.787

Euro:426.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V063A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 826.787

Euro:426.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V064A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 842.277

Euro:434.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V065A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 882.939

Euro:455.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V066A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V067A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V068A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V069A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 966.198

Euro:498.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V003A.V070A 	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 1.022.350

Euro:527.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A 	LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE TETRAPOLARI IN RAME

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V001A 	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 150 A

ml  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V002A 	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 250 A

ml  L. 35.046

Euro:18.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V003A 	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 350 A

ml  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V004A 	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 450 A

ml  L. 50.149

Euro:25.89

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V005A 	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 700 A

ml  L. 67.769

Euro:34.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V006A 	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 900 A

ml  L. 84.421

Euro:43.59

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V007A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 253.651

Euro:130.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V008A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 253.651

Euro:130.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V009A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 253.651

Euro:130.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V010A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V011A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V012A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,GIUNTO ESPANSIONE

cad  L. 425.979

Euro:219.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V013A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 101.847

Euro:52.59

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V014A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 118.112

Euro:60.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V015A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 130.891

Euro:67.59

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V016A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 163.033

Euro:84.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V017A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V018A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,BARR. TAGLIAFUOCO

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V019A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V020A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V021A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 245.906

Euro:126.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V022A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V023A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 334.974

Euro:172.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V024A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,ANGOLO PIANO

cad  L. 431.788

Euro:222.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V025A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V026A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V027A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V028A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 269.141

Euro:138.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V029A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 356.273

Euro:183.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V030A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,ANGOLO DIEDRO

cad  L. 437.597

Euro:225.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V031A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A, T PIANO

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V032A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A, T PIANO

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V033A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A, T PIANO

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V034A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A, T PIANO

cad  L. 362.082

Euro:186.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V035A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A, T PIANO

cad  L. 410.489

Euro:211.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V036A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A, T PIANO

cad  L. 582.817

Euro:300.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V037A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A, T DIEDRO

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V038A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A, T DIEDRO

cad  L. 243.970

Euro:125.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V039A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A, T DIEDRO

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V040A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A, T DIEDRO

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V041A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A, T DIEDRO

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V042A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A, T DIEDRO

cad  L. 462.768

Euro:238.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V043A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V044A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V045A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V046A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 280.759

Euro:144.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V047A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 321.420

Euro:165.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V048A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,ALIMENTAZ. TESTATA

cad  L. 629.287

Euro:324.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V049A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V050A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V051A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V052A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 410.489

Euro:211.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V053A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 470.513

Euro:242.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V054A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,ALIMENTAZ. INTERM.

cad  L. 476.322

Euro:245.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V055A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A, TERMINALE

cad  L. 75.901

Euro:39.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V056A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A, TERMINALE

cad  L. 75.901

Euro:39.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V057A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A, TERMINALE

cad  L. 75.901

Euro:39.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V058A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A, TERMINALE

cad  L. 75.901

Euro:39.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V059A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A, TERMINALE

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V060A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A, TERMINALE

cad  L. 93.134

Euro:48.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V061A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 904.238

Euro:466.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V062A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 904.238

Euro:466.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V063A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 904.238

Euro:466.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V064A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 925.537

Euro:477.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V065A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,TESTATA CON SEZ.

cad  L. 968.135

Euro:500

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V066A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 1.033.968

Euro:533.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V067A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 1.033.968

Euro:533.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V068A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 1.033.968

Euro:533.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V069A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 1.055.267

Euro:544.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V004A.V070A 	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,GIUNZIONE CON SEZ.

cad  L. 1.109.482

Euro:572.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A 	ACCESSORI PER LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V001A 	COPERTURA DI ESTREMITA' 150-400 A

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V002A 	COPERTURA DI ESTREMITA' 450-630 A

cad  L. 27.301

Euro:14.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V003A 	COPERTURA DI ESTREMITA' 700-900 A

cad  L. 30.980

Euro:15.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V004A 	STAFFA NORMALE 150-400 A

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V005A 	STAFFA NORMALE 450-630 A

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V006A 	STAFFA NORMALE 700-900 A

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V007A 	SCATOLA INNESTO 4P+T 250 A

cad  L. 389.190

Euro:200.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V008A 	SCATOLA INNESTO 4P+T 500 A

cad  L. 679.630

Euro:350.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V009A 	COPERTURA DI RIDUZIONE 26 MM

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V010A 	COPERTURA DI RIDUZIONE 50 MM

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V011A 	SUPPORTO SOSTEGNO TUBO DIAM. 26 MM IN PARTENZA

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V012A 	SUPPORTO SOSTEGNO TUBO DIAM. 50 MM IN PARTENZA

cad  L. 31.561

Euro:16.29

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V013A 	MENSOLA A PARETE

cad  L. 34.659

Euro:17.89

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V014A 	SUPPORTO A SOFFITTO

cad  L. 30.980

Euro:15.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V015A 	SPINA PER FUSIBILI 3P+T 30 A

cad  L. 86.357

Euro:44.59

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V016A 	SPINA PER FUSIBILI 3P+T 60 A

cad  L. 87.713

Euro:45.29

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V017A 	SPINA PER FUSIBILI 3P+T 100 A

cad  L. 180.266

Euro:93.09

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V018A 	SPINA PER FUSIBILI 3P+T 200 A

cad  L. 278.822

Euro:143.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V019A 	SPINA PER FUSIBILI 3P+T 250 A

cad  L. 352.401

Euro:181.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V020A 	SPINA PER FUSIBILI 4P+T 30 A

cad  L. 91.391

Euro:47.19

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V021A 	SPINA PER FUSIBILI 4P+T 60 A

cad  L. 92.553

Euro:47.79

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V022A 	SPINA PER FUSIBILI 4P+T 100 A

cad  L. 195.563

Euro:100.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V023A 	SPINA PER FUSIBILI 4P+T 200 A

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V024A 	SPINA PER FUSIBILI 4P+T 250 A

cad  L. 383.381

Euro:197.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V025A 	SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T 30 A

cad  L. 383.381

Euro:197.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V026A 	SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T 60 A

cad  L. 387.254

Euro:200

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V027A 	SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T 100 A

cad  L. 402.744

Euro:207.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V028A 	SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T 200 A

cad  L. 569.263

Euro:293.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V029A 	SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T 400 A

cad  L. 1.518.035

Euro:783.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V030A 	SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T 600 A

cad  L. 1.547.079

Euro:798.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V031A 	SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T 30 A

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V032A 	SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T 60 A

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V033A 	SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T 100 A

cad  L. 408.552

Euro:210.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V034A 	SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T 200 A

cad  L. 617.670

Euro:318.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V035A 	SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T 400 A

cad  L. 1.587.741

Euro:819.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V036A 	SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T 600 A

cad  L. 1.603.231

Euro:827.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V037A 	SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 30 A

cad  L. 408.552

Euro:210.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V038A 	SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 60 A

cad  L. 410.489

Euro:211.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V039A 	SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 100 A

cad  L. 427.915

Euro:220.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V040A 	SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 200 A

cad  L. 642.841

Euro:331.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V041A 	SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 400 A

cad  L. 1.690.363

Euro:872.99

###### 04.C01A.P08A.V004A.V003A.V005A.V042A 	SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 600 A

cad  L. 1.709.726

Euro:882.99

###### 04.C01A.P08A.V005A 	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A 	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE COSTITUITO DA: - GUAINA ESTERNA SENZA SALDATURA, REALIZZATA CON TUBO DI RAME ROSSO CON PUNTO DI FUSIONE PARI A 1083 GRADI CENTIGRADI - ISOLANTE IN OSSIDO DI MAGNESIO COMPRESSO CON PUNTO DI FUSIONE PARI A 2800 GRADI C. - CONDUTTORI IN FILO DI RAME ELETTROLITICO RICOTTO CON PUNTO DI FUSIONE PARI A 1083 GRADI C.

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V001A 	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE CON GUAINA ESTERNA IN TUBO DI RAME, TENSIONE DI ESERCIZIO 500 V

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V001A.V001A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 2 X 1 MMQ

ml  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V001A.V002A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 2 X 1.5 MMQ

ml  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V001A.V003A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 2 X 2.5 MMQ

ml  L. 5.286

Euro:2.73

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V001A.V004A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 2 X 4 MMQ

ml  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V001A.V005A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 3 X 1 MMQ

ml  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V001A.V006A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 3 X 1.5 MMQ

ml  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V001A.V007A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 3 X 2.5 MMQ

ml  L. 7.009

Euro:3.62

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V001A.V008A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 4 X 1 MMQ

ml  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V001A.V009A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 4 X 1.5 MMQ

ml  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V001A.V010A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 4 X 2.5 MMQ

ml  L. 8.287

Euro:4.28

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V001A.V011A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 7 X 1 MMQ

ml  L. 6.583

Euro:3.39

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V001A.V012A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 7 X 1.5 MMQ

ml  L. 7.725

Euro:3.99

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V001A.V013A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 7 X 2.5 MMQ

ml  L. 10.300

Euro:5.32

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A 	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE, CON GUAINA ESTERNA IN TUBO DI RAME, TENSIONE DI ESERCIZIO 750 V

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V001A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 1.5 MMQ

ml  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V002A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 2.5 MMQ

ml  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V003A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 4 MMQ

ml  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V004A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 6 MMQ

ml  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V005A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 10 MMQ

ml  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V006A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 16 MMQ

ml  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V007A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 25 MMQ

ml  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V008A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 35 MMQ

ml  L. 13.011

Euro:6.72

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V009A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 50 MMQ

ml  L. 16.438

Euro:8.49

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V010A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 70 MMQ

ml  L. 21.686

Euro:11.19

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V011A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 95 MMQ

ml  L. 26.333

Euro:13.59

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V012A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 120 MMQ

ml  L. 33.497

Euro:17.29

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V013A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 185 MMQ

ml  L. 50.536

Euro:26.09

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V014A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 240 MMQ

ml  L. 65.639

Euro:33.89

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V015A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 300 MMQ

ml  L. 78.031

Euro:40.29

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V016A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 400 MMQ

ml  L. 103.396

Euro:53.39

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V017A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 1.5 MMQ

ml  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V018A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 2.5 MMQ

ml  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V019A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 4 MMQ

ml  L. 14.289

Euro:7.38

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V020A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 6 MMQ

ml  L. 15.296

Euro:7.89

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V021A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 10 MMQ

ml  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V022A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 16 MMQ

ml  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V023A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 25 MMQ

ml  L. 28.850

Euro:14.89

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V024A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 1.5 MMQ

ml  L. 10.146

Euro:5.24

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V025A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 2.5 MMQ

ml  L. 13.147

Euro:6.79

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V026A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 4 MMQ

ml  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V027A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 6 MMQ

ml  L. 17.871

Euro:9.23

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V028A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 10 MMQ

ml  L. 20.137

Euro:10.39

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V029A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 16 MMQ

ml  L. 26.914

Euro:13.89

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V030A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 25 MMQ

ml  L. 36.789

Euro:18.99

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V031A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 1.5 MMQ

ml  L. 12.430

Euro:6.42

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V032A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 2.5 MMQ

ml  L. 15.296

Euro:7.89

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V033A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 4 MMQ

ml  L. 18.723

Euro:9.67

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V034A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 6 MMQ

ml  L. 22.460

Euro:11.59

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V035A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 10 MMQ

ml  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V036A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 16 MMQ

ml  L. 32.916

Euro:16.99

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V037A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 25 MMQ

ml  L. 45.115

Euro:23.29

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V038A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 7 X 1.5 MMQ

ml  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V039A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 7 X 2.5 MMQ

ml  L. 18.433

Euro:9.52

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V040A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 12 X 1.5 MMQ

ml  L. 30.786

Euro:15.89

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V002A.V041A 	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 12 X 2.5 MMQ

ml  L. 40.661

Euro:20.99

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V003A 	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE CON GUAINA ESTERNA IN TUBO DI RAME RICOPERTO DI PVC NON PROPAGANTE LA FIAMMA SECONDO LE NORME CEI 20-22 TENSIONE DI ESERCIZIO 500 V IMPIEGO: IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE CORROSIVI

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V003A.V001A 	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 2 X 1 MMQ

ml  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V003A.V002A 	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 2 X 1.5 MMQ

ml  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V003A.V003A 	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 2 X 2.5 MMQ

ml  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V003A.V004A 	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 2 X 4 MMQ

ml  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V003A.V005A 	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 3 X 1 MMQ

ml  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V003A.V006A 	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 3 X 1.5 MMQ

ml  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V003A.V007A 	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 3 X 2.5 MMQ

ml  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V003A.V008A 	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 4 X 1 MMQ

ml  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V003A.V009A 	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 4 X 1.5 MMQ

ml  L. 6.428

Euro:3.32

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V003A.V010A 	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 4 X 2.5 MMQ

ml  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V003A.V011A 	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 7 X 1 MMQ

ml  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V003A.V012A 	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 7 X 1.5 MMQ

ml  L. 8.287

Euro:4.28

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V003A.V013A 	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 7 X 2.5 MMQ

ml  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A 	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE CON GUAINA ESTERNA IN TUBO DI RAME RICOPERTO DI PVC NON PROPAGANTE LA FIAMMA SECONDO LE NORME CEI 20-22 TENSIONE DI ESERCIZIO 750 V IMPIEGO: IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE CORROSIVI

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V001A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 1.5 MMQ

ml  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V002A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 2.5 MMQ

ml  L. 7.861

Euro:4.06

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V003A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 4 MMQ

ml  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V004A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 6 MMQ

ml  L. 9.003

Euro:4.65

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V005A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 10 MMQ

ml  L. 10.726

Euro:5.54

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V006A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 16 MMQ

ml  L. 11.869

Euro:6.13

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V007A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 25 MMQ

ml  L. 12.721

Euro:6.57

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V008A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 35 MMQ

ml  L. 14.580

Euro:7.53

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V009A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 50 MMQ

ml  L. 18.297

Euro:9.45

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V010A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 70 MMQ

ml  L. 24.009

Euro:12.39

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V011A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 95 MMQ

ml  L. 28.850

Euro:14.89

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V012A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 120 MMQ

ml  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V013A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 185 MMQ

ml  L. 52.472

Euro:27.09

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V014A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 240 MMQ

ml  L. 67.769

Euro:34.99

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V015A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 1.5 MMQ

ml  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V016A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 2.5 MMQ

ml  L. 13.011

Euro:6.72

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V017A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 4 MMQ

ml  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V018A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 6 MMQ

ml  L. 17.019

Euro:8.79

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V019A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 10 MMQ

ml  L. 17.445

Euro:9.01

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V020A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 16 MMQ

ml  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V021A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 25 MMQ

ml  L. 30.786

Euro:15.89

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V022A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 1.5 MMQ

ml  L. 11.869

Euro:6.13

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V023A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 2.5 MMQ

ml  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V024A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 4 MMQ

ml  L. 17.716

Euro:9.15

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V025A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 6 MMQ

ml  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V026A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 10 MMQ

ml  L. 21.879

Euro:11.29

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V027A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 16 MMQ

ml  L. 29.044

Euro:14.99

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V028A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 25 MMQ

ml  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V029A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 1.5 MMQ

ml  L. 13.999

Euro:7.23

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V030A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 2.5 MMQ

ml  L. 17.019

Euro:8.79

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V031A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 4 MMQ

ml  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V032A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 6 MMQ

ml  L. 24.397

Euro:12.59

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V033A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 10 MMQ

ml  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V034A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 16 MMQ

ml  L. 35.433

Euro:18.29

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V035A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 25 MMQ

ml  L. 47.632

Euro:24.59

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V036A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 7 X 1.5 MMQ

ml  L. 17.716

Euro:9.15

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V037A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 7 X 2.5 MMQ

ml  L. 20.330

Euro:10.49

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V038A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC,12 X 1.5 MMQ

ml  L. 32.529

Euro:16.79

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V004A.V039A 	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC,12 X 2.5 MMQ

ml  L. 42.597

Euro:21.99

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A 	ACCESSORI PER CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE DESCRITTI IN PRECEDENZA TERMINALI, RACCORDI, RIDUZIONI, GRAFFETTE, ECC.

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V001A 	TERMINALI STANDARD PER CAVO 1/2/3/4, FINO 6 MMQ

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V002A 	TERMINALI STANDARD PER CAVO 7 X 1.5/2.5 MMQ

cad  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V003A 	TERMINALI STANDARD PER CAVO UNIP. DA 10 A 95 MMQ

cad  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V004A 	TERMINALI STANDARD X CAVO UNIP. DA 120 A 185 MMQ

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V005A 	TERMINALI STANDARD X CAVO UNIP. DA 240 A 400 MMQ

cad  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V006A 	TERMINALI STANDARD X CAVO BIP. DA 10 A 16 MMQ

cad  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V007A 	TERMINALI STANDARD X CAVO BIP. 25 MMQ

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V008A 	TERMINALI STANDARD X CAVO TRIP. DA 10 A 25 MMQ

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V009A 	TERMINALI STANDARD X CAVO QUADR. DA 10 A 25 MMQ

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V010A 	TERMINALI STANDARD X CAVO 12 X 1.5/2.5 MMQ

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V011A 	RACCORDO IP-67 X CAVO 1/2/3/4, SEZ. FINO A 6 MMQ

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V012A 	RACCORDO IP-67 X CAVO 7 X 1.5/2.5 MMQ

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V013A 	RACCORDO IP-67 X CAVO UNIP. DA 10 A 35 MMQ

cad  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V014A 	RACCORDO IP-67 X CAVO UNIP. DA 50 A 95 MMQ

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V015A 	RACCORDO IP-67 X CAVO UNIP. DA 120 A 185 MMQ

cad  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V016A 	RACCORDO IP-67 X CAVO UNIP. SEZ. 140 MMQ

cad  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V017A 	RACCORDO IP-67 X CAVO BIPOL. DA 10 A 25 MMQ

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V018A 	RACCORDO IP-67 X CAVO TRIPOL. DA 6 A 16 MMQ

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V019A 	RACCORDO IP-67 X CAVO TRIPOL. SEZ. 25 MMQ

cad  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V020A 	RACCORDO IP-67 X CAVO QUADRIP. DA 10 A 16 MMQ

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V021A 	RACCORDO IP-67 X CAVO QUADRIP. SEZ. 25 MMQ

cad  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V022A 	RACCORDO IP-67 X CAVO 12 X 1.5/2.5 MMQ

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V023A 	RACCORDO AD-PE X CAVO 1/2/3/4, FINO A 2.5 MMQ

cad  L. 6.583

Euro:3.39

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V024A 	RACCORDO AD-PE X CAVO 7 X 1.5/2.5 MMQ

cad  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V025A 	RACCORDO AD-PE X CAVO UNIP. DA 4 A 25 MMQ

cad  L. 6.583

Euro:3.39

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V026A 	RACCORDO AD-PE X CAVO UNIP. DA 35 A 70 MMQ

cad  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V027A 	RACCORDO AD-PE X CAVO UNIP. DA 95 A 150 MMQ

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V028A 	RACCORDO AD-PE X CAVO UNIP. DA 185 A 240 MMQ

cad  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V029A 	RACCORDO AD-PE X CAVO BIPOL. DA 4 A 25 MMQ

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V030A 	RACCORDO AD-PE X CAVO TRIPOL. DA 4 A 10 MMQ

cad  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V031A 	RACCORDO AD-PE X CAVO TRIPOL. DA 16 A 25 MMQ

cad  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V032A 	RACCORDO AD-PE X CAVO QUADRIP. DA 4 A 10 MMQ

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V033A 	RACCORDO AD-PE X CAVO QUADRIP. DA 16 A 25 MMQ

cad  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V034A 	RACCORDO AD-PE X CAVO 12 X 1.5/2.5 MMQ

cad  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V035A 	GRAFFETTE IN RAME NUDO

cad  L. 348

Euro:0.18

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V036A 	GRAFFETTE IN RAME/PVC

cad  L. 793

Euro:0.41

###### 04.C01A.P08A.V005A.V001A.V005A.V037A 	SIGILLANTE PER TERMINALI

kg  L. 296.249

Euro:152.99

###### 04.C01A.P08A.V006A 	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE SCALDANTI

###### 04.C01A.P08A.V006A.V001A 	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE SCALDANTI RICOPERTI CON GUAINE IN RAME ED ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC

###### 04.C01A.P08A.V006A.V001A.V001A 	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE SCALDANTI RICOPERTI CON GUAINE IN RAME ED ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC

###### 04.C01A.P08A.V006A.V001A.V001A.V001A 	CAVO ISOL.MINER. 6 MMQ SUP.SCALDANTE 82 CMQ/M

ml  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P08A.V006A.V001A.V001A.V002A 	CAVO ISOL.MINER. 10 MMQ SUP.SCALDANTE 98 CMQ/M

ml  L. 3.001

Euro:1.55

###### 04.C01A.P08A.V006A.V001A.V001A.V003A 	CAVO ISOL.MINER.13.5 MMQ SUP.SCALDANTE 131 CMQ/M

ml  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P08A.V006A.V001A.V001A.V004A 	CAVO ISOL.MINER. 21 MMQ SUP.SCALDANTE 163 CMQ/M

ml  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P08A.V006A.V001A.V001A.V005A 	CAVO ISOL.MINER. 22 MMQ SUP.SCALDANTE 166 CMQ/M

ml  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P08A.V006A.V001A.V001A.V006A 	CAVO ISOL.MINER. 26 MMQ SUP.SCALDANTE 182 CMQ/M

ml  L. 5.440

Euro:2.81

###### 04.C01A.P08A.V006A.V001A.V001A.V007A 	CAVO ISOL.MINER. 31 MMQ SUP.SCALDANTE 198 CMQ/M

ml  L. 6.002

Euro:3.09

###### 04.C01A.P08A.V006A.V001A.V001A.V008A 	CAVO ISOL.MINER. 37 MMQ SUP.SCALDANTE 217 CMQ/M

ml  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P08A.V006A.V001A.V002A 	RACCORDI COMPLETI PER CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE SCALDANTI.

###### 04.C01A.P08A.V006A.V001A.V002A.V001A 	COPPIA DI USCITE PER CAVO UNIP. FLESSIBILE 4 MMQ

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 04.C01A.P08A.V006A.V001A.V002A.V002A 	COPPIA DI USCITE PER CAVO UNIP. ISOLAM. MINERALE

cad  L. 54.796

Euro:28.29

###### 04.C01A.P08A.V006A.V001A.V002A.V003A 	USCITA PER CAVO BIPOLARE AD ISOLAMENTO MINERALE

cad  L. 61.960

Euro:31.99

### 04.C01A.P09A 	APPARECCHI DI COMANDO E PRESE

###### 04.C01A.P09A.V001A 	APPARECCHI MODULARI

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A 	APPARECCHI DI COMANDO, PRESE E SEGNALAZIONI MODULARI DA MONTARE A SCATTO SU SUPPORTI PORTAFRUTTI

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A 	APPARECCHI DI COMANDO MODULARI DA MONTARE A SCATTO SU SUPPORTI PORTAFRUTTI

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V001A 	FRUTTO MODULARE INTERRUTTORE UNIPOLARE 10 A

cad  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V002A 	FRUTTO MODULARE INTERR. TIRANTE UNIPOL. 10 A

cad  L. 5.286

Euro:2.73

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V003A 	FRUTTO MODULARE INTERRUTTORE UNIPOLARE LUMINOSO

cad  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V004A 	FRUTTO MODULARE INTERR. FOTOLUMINESCENTE 16 A

cad  L. 6.583

Euro:3.39

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V005A 	FRUTTO MODULARE INTERR. UNIPOL. AUTOMATICO 6 A

cad  L. 18.859

Euro:9.74

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V006A 	FRUTTO MODULARE INTERR. UNIPOL. AUTOMATICO 10 A

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V007A 	FRUTTO MODULARE INTERR. UNIPOL. AUTOMATICO 16 A

cad  L. 21.686

Euro:11.19

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V008A 	FRUTTO MODULARE INTERRUTTORE BIPOLARE 16 A

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V009A 	FRUTTO MODULARE INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO

cad  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V010A 	FRUTTO MODULARE INTERRUTTORE BIPOLARE A CHIAVE

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V011A 	FRUTTO MODULARE INTERR. MAGN./TERM. BIPOL. 10 A

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V012A 	FRUTTO MODULARE INTERR. MAGN./TERM. BIPOL. 15 A

cad  L. 41.436

Euro:21.39

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V013A 	FRUTTO MODUL.INT.AUT.DIFFER.2P 6 A ID=10 MA

cad  L. 82.678

Euro:42.69

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V014A 	FRUTTO MODUL.INT.AUT.DIFFER.2P 10/16 A ID=10 MA

cad  L. 82.678

Euro:42.69

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V015A 	FRUTTO MODULARE DEVIATORE UNIPOLARE 10 A

cad  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V016A 	FRUTTO MODULARE DEVIATORE UNIPOLARE LUMINOSO

cad  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V017A 	FRUTTO MODULARE INVERTITORE 10 A

cad  L. 7.009

Euro:3.62

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V018A 	FRUTTO MODULARE RELE' COMANDO LUCI 220 V

cad  L. 27.882

Euro:14.39

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V019A 	FRUTTO MODULARE PULSANTE UNIPOLARE 10 A

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V020A 	FRUTTO MODULARE PULSANTE UNIPOLARE LUMINOSO 10 A

cad  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V021A 	FRUTTO MODULARE PULSANTE A TIRANTE

cad  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V022A 	FRUTTO MODULARE PULSANTE DOPPIO UNIPOLARE 10 A

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V023A 	FRUTTO MODULARE PULSANTE UNIP.NA "MARCIA", NERO

cad  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V024A 	FRUTTO MODULARE PULSANTE UNIP.NC "ARRESTO",ROSSO

cad  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V025A 	FRUTTO MODULARE PULSANTE DOPPIO CON "FRECCIA"

cad  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V026A 	FRUTTO MODUL. REGOL. LUMINOSITA' FINO A 500 W

cad  L. 21.686

Euro:11.19

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V027A 	FRUTTO MODUL.REGOL.LUMIN. FINO 500 W CON INTERR.

cad  L. 24.397

Euro:12.59

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V001A.V028A 	FRUTTO MODUL.REGOL.LUMIN. FINO 500 W CON FILTRO

cad  L. 56.539

Euro:29.19

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V002A 	PRESE MODULARI DA MONTARE A SCATTO SU SUPPORTI PORTAFRUTTI. CON SERRANDINA

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V002A.V001A 	FRUTTO MODULARE PRESA 2P+T, 10 A

cad  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V002A.V002A 	FRUTTO MODULARE PRESA 2P+T, 16 A

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V002A.V003A 	FRUTTO MODUL. BIPRESA 10/16 A AD ALVEOLI VARIAB.

cad  L. 5.286

Euro:2.73

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V002A.V004A 	FRUTTO MODULARE PRESA SCHUKO

cad  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V002A.V005A 	FRUTTO MODULARE PRESA PER RASOI CON TRASF. ISOL.

cad  L. 48.794

Euro:25.19

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V003A 	APPARECCHI MODULARI VARI DA MONTARE A SCATTO SU SUPPORTI PORTAFRUTTI

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V003A.V001A 	FRUTTO MODULARE TAPPO COPRIFORO

cad  L. 638

Euro:0.33

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V003A.V002A 	FRUTTO MODULARE USCITA CAVO

cad  L. 638

Euro:0.33

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V003A.V003A 	FRUTTO MODULARE PORTAFUS. MINIATURA FINO A 15 A

cad  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V003A.V004A 	FRUTTO MODULARE PORTAFUS. CARTUCCIA FINO A 16 A

cad  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V003A.V005A 	FRUTTO MODULARE SUONERIA 12 V, 50 HZ

cad  L. 9.429

Euro:4.87

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V003A.V006A 	FRUTTO MODULARE SUONERIA 220 V, 50 HZ

cad  L. 11.714

Euro:6.05

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V003A.V007A 	FRUTTO MODULARE RONZATORE 12 V, 50 HZ

cad  L. 7.009

Euro:3.62

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V003A.V008A 	FRUTTO MODULARE RONZATORE 220 V, 50 HZ

cad  L. 9.429

Euro:4.87

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V003A.V009A 	FRUTTO MODULARE PRESA COASSIALE TV

cad  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V003A.V010A 	FRUTTO MODULARE DOPPIO PRESA TV + RADIO

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V003A.V011A 	FRUTTO MODULARE PORTALAMPADA SEGNALAZ. 24 V

cad  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V003A.V012A 	FRUTTO MODULARE SEGNALATORE LUMINOSO PIANO

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V003A.V013A 	FRUTTO MODULARE SEGNALATORE LUMINOSO PRISMATICO

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V003A.V014A 	FRUTTO MODULARE SEGNALATORE LUMINOSO CON GRIGLIA

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A 	APPARECCHI DI COMANDO CON PLACCA AUTOPORTANTE IN RESINA CHE AGGANCIA A SCATTO GLI APPARECCHI E LI FISSA CON GRIFFE O VITI ALLE SCATOLE DA INCASSO

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A.V001A 	INTERRUTTORE UNIPOLARE 10 A

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A.V002A 	DEVIATORE UNIPOLARE 10 A

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A.V003A 	INVERTITORE 16 A

cad  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A.V004A 	INTERRUTTORE BIPOLARE 16 A

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A.V005A 	INTERR. MAGNETOTERMICO UNIP. 5 A, P.D.I. 1.5 KA

cad  L. 18.859

Euro:9.74

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A.V006A 	INTERR. MAGNETOTERMICO UNIP. 10 A, P.D.I. 1.5 KA

cad  L. 19.943

Euro:10.29

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A.V007A 	INTERR. MAGNETOTERMICO UNIP. 15 A, P.D.I. 1.5 KA

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A.V008A 	INTERR. MAGNETOTERMICO BIP. 5 A, P.D.I. 1.5 KA

cad  L. 29.044

Euro:14.99

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A.V009A 	INTERR. MAGNETOTERMICO BIP. 10 A, P.D.I. 1.5 KA

cad  L. 30.012

Euro:15.49

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A.V010A 	INTERR. MAGNETOTERMICO BIP. 15 A, P.D.I. 1.5 KA

cad  L. 30.786

Euro:15.89

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A.V011A 	PRESA ALVEOLI SCHERMATI 2 X 10 A + T

cad  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A.V012A 	PRESA ALVEOLI SCHERMATI 2 X 16 A + T

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A.V013A 	PULSANTE GENERICO

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A.V014A 	PULSANTE A TIRANTE

cad  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P09A.V001A.V001A.V004A.V015A 	SPIA PER LAMPADA A SILURO

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P09A.V002A 	APPARECCHI DI COMANDO MONOBLOCCO

###### 04.C01A.P09A.V002A.V001A 	APPARECCHI DI COMANDO E PRESE DA MONTARE MEDIANTE GRAFFETTE AD ESPANSIONE SU SCATOLE TONDE

###### 04.C01A.P09A.V002A.V001A.V001A 	APPARECCHI DI COMANDO MONOBLOCCO, DA MONTARE MEDIANTE GRAFFETTE AD ESPANSIONE SU SCATOLE TONDE

###### 04.C01A.P09A.V002A.V001A.V001A.V001A 	MONOBLOCCO INTERRUTTORE UNIPOLARE 6 A

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P09A.V002A.V001A.V001A.V002A 	MONOBLOCCO INTERRUTTORE BIPOLARE 6 A

cad  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P09A.V002A.V001A.V001A.V003A 	MONOBLOCCO DEVIATORE 6 A

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P09A.V002A.V001A.V001A.V004A 	MONOBLOCCO PULSANTE UNIPOLARE 6 A

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P09A.V002A.V001A.V001A.V005A 	MONOBLOCCO PULSANTE UNIPOLARE CON TARGHETTA 6 A

cad  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P09A.V002A.V001A.V001A.V006A 	MONOBLOCCO INVERTITORE 6 A

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P09A.V002A.V001A.V001A.V007A 	MONOBLOCCO 2 DEVIATORI 6 A

cad  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P09A.V002A.V001A.V001A.V008A 	MONOBLOCCO DEVIATORE + PULSANTE UNIPOL. 6 A

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P09A.V002A.V001A.V001A.V009A 	MONOBLOCCO 3 DEVIATORI 6 A

cad  L. 5.286

Euro:2.73

###### 04.C01A.P09A.V003A 	APPARECCHI COMPLETI A PARETE PROTETTI

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A 	APPARECCHI DI COMANDO E PRESE, COMPLETI DI SCATOLA IN MATERIALE ISOLANTE AUTOESTINGUENTE MUNITA DI PRESSACAVO, COPERCHIO A SPORTELLO O A MEMBRANA. GRADI DI PROTEZIONE IP-40 A IP-67

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V001A 	APPARECCHI DI COMANDO LUCE MONOBLOCCO, COMPLETI DI SCATOLE IN MATERIALE ISOLANTE AUTOESTINGUENTE MUNITA DI PRESSACAVO COPERCHIO A MEMBRANA ELASTICA. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-67

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V001A.V001A 	INTERR. UNIP. 10 A, ESTERNO CON MEMBRANA

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V001A.V002A 	DEVIAT. UNIP. 10 A, ESTERNO CON MEMBRANA

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V001A.V003A 	PULSAN. UNIP. 10 A, ESTERNO CON MEMBRANA

cad  L. 12.430

Euro:6.42

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V001A.V004A 	INTERR. BIPOL. 10 A, ESTERNO CON MEMBRANA

cad  L. 13.728

Euro:7.09

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V002A 	APPARECCHI DI COMANDO LUCE MODULARI, COMPLETI D ISCATOLA IN MATERIALE ISOLANTE AUTOESTINGUENTE MUNITA DI PRESSACAVO, COPERCHIO DI SPORTELLO TRASPARENTE E MEMBRANA GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-44

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V002A.V001A 	INTERR. UNIP. 10 A, ESTERNO CON COPERCHIO

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V002A.V002A 	DEVIAT. UNIP. 10 A, ESTERNO CON COPERCHIO

cad  L. 13.147

Euro:6.79

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V002A.V003A 	PULSAN. UNIP. 10 A, ESTERNO CON COPERCHIO

cad  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V002A.V004A 	INTERR. BIPOL. 10 A, ESTERNO CON COPERCHIO

cad  L. 13.302

Euro:6.87

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V003A 	APPARECCHI DI COMANDO LUCE MODULARI, COMPLETI DI SCATOLA IN MATERIALE ISOLANTE AUTOESTINGUENTE MUNITA DI PASSACAVO, GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-40

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V003A.V001A 	INTERR. UNIPOLARE 10 A ESTERNO SENZA SPORTELLO

cad  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V003A.V002A 	INTERR. BIPOLARE 16 A ESTERNO SENZA SPORTELLO

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V003A.V003A 	DEVIATORE ESTERNO SENZA SPORTELLO

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V003A.V004A 	PULSANTE UNIPOLARE 10 A ESTERNO SENZA SPORTELLO

cad  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V004A 	PRESE COMPLETE DI SCATOLE CON COPERCHIO A MOLLA, IN MATERIALE ISOLANTE AUTOESTINGUENTE MUNITA DI PRESSACAVO. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-44

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V004A.V001A 	PRESA 2P+T 10 A, ESTERNO CON COPERCHIO

cad  L. 9.584

Euro:4.95

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V004A.V002A 	PRESA 2P+T 16 A, ESTERNA CON COPERCHIO

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V004A.V003A 	PRESA SCHUKO 2P+T 16 A, ESTERNA CON COPERCHIO

cad  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V005A 	APPARECCHI DI COMANDO AD-FT IN POLIESTERE NERO

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V005A.V001A 	INTERRUTTORE BIPOLARE AD-FT

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V005A.V002A 	PULSANTE AD-FT A 1 FUNZIONE

cad  L. 125.663

Euro:64.89

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V005A.V003A 	PULSANTE AD-FT A 2 FUNZIONI

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P09A.V003A.V001A.V005A.V004A 	PULSANTE AD-FT A 3 FUNZIONI

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P09A.V004A 	PRESE TIPO CEE-17

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A 	PRESE TIPO CEE-17, IP-44, IP-55, IP-65 IN ESECUZIONE DA PARETE CON E SENZA INTERRUTTORE DI BLOCCO

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V001A 	PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-44. IN ESECUZIONE DA PARETE SENZA INTERRUTTORE DI BLOCCO

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V001A.V001A 	PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 2P+T, 16 A, IP-44

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V001A.V002A 	PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 3P+T, 16 A, IP-44

cad  L. 12.856

Euro:6.64

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V001A.V003A 	PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 4P+T, 16 A, IP-44

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V001A.V004A 	PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 2P+T, 32 A, IP-44

cad  L. 18.162

Euro:9.38

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V001A.V005A 	PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 3P+T, 32 A, IP-44

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V001A.V006A 	PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 4P+T, 32 A, IP-44

cad  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V002A 	PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-44. IN ESECUZIONE DA PARETE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V002A.V001A 	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 2P+T, 16 A, IP-44

cad  L. 72.803

Euro:37.59

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V002A.V002A 	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 3P+T, 16 A, IP-44

cad  L. 77.450

Euro:39.99

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V002A.V003A 	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 4P+T, 16 A, IP-44

cad  L. 86.357

Euro:44.59

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V002A.V004A 	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 2P+T, 32 A, IP-44

cad  L. 105.526

Euro:54.49

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V002A.V005A 	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 3P+T, 32 A, IP-44

cad  L. 114.820

Euro:59.29

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V002A.V006A 	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 4P+T, 32 A, IP-44

cad  L. 126.632

Euro:65.39

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V002A.V007A 	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 3P+T, 63 A, IP-44

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V002A.V008A 	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 4P+T, 63 A, IP-44

cad  L. 178.717

Euro:92.29

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V003A 	PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-55 E IP-65 IN ESECUZIONE DA PARETE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI DI PROTEZIONE

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V003A.V001A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 2P+T, 16 A, IP-65, 6 H

cad  L. 89.649

Euro:46.29

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V003A.V002A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 16 A, IP-65, 6 H

cad  L. 98.749

Euro:50.99

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V003A.V003A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 16 A, IP-65, 6 H

cad  L. 104.558

Euro:53.99

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V003A.V004A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 2P+T, 32 A, IP-65, 6 H

cad  L. 142.703

Euro:73.69

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V003A.V005A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 32 A, IP-65, 6 H

cad  L. 150.254

Euro:77.59

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V003A.V006A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 32 A, IP-65, 6 H

cad  L. 158.774

Euro:81.99

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V003A.V007A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 63 A, IP-65, 6 H

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V003A.V008A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 63 A, IP-65, 6 H

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V003A.V009A 	PRESA CEE-17 2P,16 A,+TRASF.380/24 V,144 VA, 1PR

cad  L. 187.430

Euro:96.79

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V003A.V010A 	PRESA CEE-17 2P,16 A,+TRASF.380/24 V,144 VA, 2PR

cad  L. 350.464

Euro:180.99

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V004A 	PRESE TIPO CEE-17 IN CONTENITORE METALLICO IP-55 E IP-65 IN ESECUZIONE DA PARETE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI DI PROTEZIONE

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V004A.V001A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 2P+T, 16 A, IP-65, 6 H

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V004A.V002A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 16 A, IP-65, 6 H

cad  L. 85.776

Euro:44.29

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V004A.V003A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 16 A, IP-65, 6 H

cad  L. 95.651

Euro:49.39

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V004A.V004A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 2P+T, 32 A, IP-65, 6 H

cad  L. 129.923

Euro:67.09

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V004A.V005A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 32 A, IP-65, 6 H

cad  L. 134.183

Euro:69.29

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V004A.V006A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 32 A, IP-65, 6 H

cad  L. 140.573

Euro:72.59

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V004A.V007A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 63 A, IP-55, 6 H

cad  L. 178.717

Euro:92.29

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V004A.V008A 	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 63 A, IP-55, 6 H

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V004A.V009A 	PRESA CEE-17 2P,16 A,+TRASF.380/24 V,144 VA,1 PR

cad  L. 184.526

Euro:95.29

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V004A.V010A 	PRESA CEE-17 2P,16 A,+TRASF.380/24 V,144 VA,2 PR

cad  L. 313.675

Euro:161.99

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V005A 	BASI MODULARI PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI PRESE CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO COMPLETE DI ACCESSORI

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V005A.V001A 	BASE MODULARE PER 1 PRESA 16/32 A

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V005A.V002A 	BASE MODULARE PER 2 PRESE 16/32 A

cad  L. 35.820

Euro:18.49

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V005A.V003A 	BASE MODULARE PER 3 PRESE 16/32 A

cad  L. 54.409

Euro:28.09

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V005A.V004A 	BASE MODULARE PER 1 PRESA 63 A

cad  L. 18.297

Euro:9.45

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V005A.V005A 	RACCORDI PER UNIONE BASE-PRESA

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P09A.V004A.V001A.V005A.V006A 	RACCORDI PER UNIONE BASE-BASE

cad  L. 793

Euro:0.41

###### 04.C01A.P09A.V005A 	SPINE E PRESE VOLANTI

###### 04.C01A.P09A.V005A.V001A 	SPINE E PRESE VOLANTI IN MATERIALE PLASTICO CONFORMI NORMATIVA IEC 695-2-1

###### 04.C01A.P09A.V005A.V001A.V001A 	SPINE, PRESE VOLANTI, PRESE MULTIPLE DA TAVOLO (SENZA CAVO E SPINA) IN MATERIALE PLASTICO CONFORMI NORMATIVA IEC 695-2-1

###### 04.C01A.P09A.V005A.V001A.V001A.V001A 	SPINA VOLANTE 2P+T, 10 A

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P09A.V005A.V001A.V001A.V002A 	SPINA VOLANTE 2P+T, 16 A

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P09A.V005A.V001A.V001A.V003A 	SPINA VOLANTE 2P+T, 10 A, 45/90 GRADI

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P09A.V005A.V001A.V001A.V004A 	SPINA VOLANTE 2P+T, 16 A, 45/90 GRADI

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P09A.V005A.V001A.V001A.V005A 	PRESA VOLANTE 2P+T, 10 A

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P09A.V005A.V001A.V001A.V006A 	PRESA VOLANTE 2P+T, BIVALENTI 10/16 A

cad  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P09A.V005A.V001A.V001A.V007A 	PRESE MULTIPLE DA TAVOLO 3 X 16 A SCHUKO

cad  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P09A.V005A.V001A.V001A.V008A 	PRESE MULTIPLE DA TAVOLO 3 X 10 A + T CENTRALE

cad  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P09A.V005A.V001A.V001A.V009A 	PRESE MULTIPLE DA TAVOLO 4 X 10 A + T CENTRALE

cad  L. 8.287

Euro:4.28

###### 04.C01A.P09A.V005A.V001A.V001A.V010A 	ADATTATORE MULTIPLO 16 A, 250 V, 3 USCITE LATER.

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P09A.V005A.V001A.V001A.V011A 	ADATTATORE SEMPLICE 10 A, USCITA SCHUKO

cad  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P09A.V005A.V001A.V001A.V012A 	ADATTATORE SEMPLICE 16 A, USCITA SCHUKO

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A 	SPINE A NORMA CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IN ESECUZIONE IP-44 E IP-67

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V001A 	SPINE A NORMA CEE-17 PROTETTE GRADO DI PROTEZIONE IP-44 50/60 HZ

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V001A.V001A 	SPINA 2P+T, 16 A, 220 V, ORE 6

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V001A.V002A 	SPINA 3P+T, 16 A, 380 V, ORE 6

cad  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V001A.V003A 	SPINA 3P+N+T, 16 A, 380 V, ORE 6

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V001A.V004A 	SPINA 2P+T, 32 A, 220 V, ORE 6

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V001A.V005A 	SPINA 3P+T, 32 A, 380 V, ORE 6

cad  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V001A.V006A 	SPINA 3P+N+T, 32 A, 380 V, ORE 6

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V002A 	SPINE A NORMA CEE-17 PROTETTE GRADO DI PROTEZIONE IP-67 50/60 HZ

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V002A.V001A 	SPINA 2P+T, 16 A, 220 V, ORE 6

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V002A.V002A 	SPINA 3P+T, 16 A, 380 V, ORE 6

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V002A.V003A 	SPINA 3P+N+T, 16 A, 380 V, ORE 6

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V002A.V004A 	SPINA 2P+T, 32 A, 220 V, ORE 6

cad  L. 10.146

Euro:5.24

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V002A.V005A 	SPINA 3P+T, 32 A, 380 V, ORE 6

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V002A.V006A 	SPINA 3P+N+T, 32 A, 380 V, ORE 6

cad  L. 12.159

Euro:6.28

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V002A.V007A 	SPINA 3P+T, 63 A, 380 V, ORE 6

cad  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C01A.P09A.V005A.V002A.V002A.V008A 	SPINA 3P+N+T, 63 A, 380 V, ORE 6

cad  L. 21.492

Euro:11.09

### 04.C01A.P10A 	IMPIANTI SPECIALI

###### 04.C01A.P10A.V001A 	SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A 	SUONERIE E RONZATORI MODULARI DA INCASSO

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A 	SUONERIE E RONZATORI MODULARI DA INCASSO DA INSTALLARE SU SUPPORTI E PLACCHE MODULARI. RONZATORI CON PULSANTE O LAMPADA DI SEGNALAZIONE

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V001A 	SUONERIA IN BRONZO 12 V 50 HZ 8 VA MODULARE

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V002A 	SUONERIA IN BRONZO 127 V 50 HZ 8 VA MODULARE

cad  L. 12.004

Euro:6.19

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V003A 	SUONERIA IN BRONZO 220 V 50 HZ 8 VA MODULARE

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V004A 	SUONERIA IN BRONZO 24 V 50 HZ 8 VA MODULARE

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V005A 	RONZATORE 12 V 50 HZ 8 VA MODULARE

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V006A 	RONZATORE 127 V 50 HZ 8 VA MODULARE

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V007A 	RONZATORE 220 V 50 HZ 8 VA MODULARE

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V008A 	RONZATORE 24 V 50 HZ 8 VA MODULARE

cad  L. 8.577

Euro:4.43

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V009A 	RONZATORE 12 V C.C. 8 W MODULARE

cad  L. 9.584

Euro:4.95

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V010A 	RONZATORE 24 V C.C. 8 W MODULARE

cad  L. 10.862

Euro:5.61

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V011A 	PULSANTE IN CHIUSURA CON RONZATORE 12 V 50 HZ

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V012A 	PULSANTE IN APERTURA CON RONZATORE 12 V 50 HZ

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V013A 	PULSANTE IN CHIUSURA CON RONZATORE 24 V 50 HZ

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V014A 	PULSANTE IN APERTURA CON RONZATORE 24 V 50 HZ

cad  L. 10.010

Euro:5.17

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V015A 	PORTALAMPADA CON LAMP. ARANCIO + RONZ. 24 V CA

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V016A 	PORTALAMPADA CON LAMP. TRASP. + RONZ. 24 V CA

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V017A 	PORTALAMPADA CON LAMP. ROSSA + RONZ. 24 V CA

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P10A.V001A.V001A.V001A.V018A 	PORTALAMPADA CON LAMP. VERDE + RONZ. 24 V CA

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A 	SUONERIE A TIMPANO; SUONERIE A NOTE MELODIOSE; 1SUONERIE E RONZATORI MODULARI PER MONTAGGIO SU PLACCHE

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A 	SUONERIE A TIMPANO PER INSTALLAZIONE A PARETE; TIMPANO IN BRONZO, ALLUMINIO, ACCIAIO, RESINA.

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V001A 	SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 24 V C.C. 9 W

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V002A 	SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 24 V C.A. 6 VA

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V003A 	SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 110-135 V C.A.

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V004A 	SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 8-12 V C.A. 5-10 VA

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V005A 	SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 200-250 V C.A.

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V006A 	SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 8-12 V C.C. 8-11 W

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V007A 	SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 4.5-6 V C.C. 8-11 W

cad  L. 22.267

Euro:11.49

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V008A 	SUONERIA A TIMPANO IN ALLUM. 110-135 V C.A.

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V009A 	SUONERIA A TIMPANO IN ALLUM. 8-12 V C.A. 5-10 VA

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V010A 	SUONERIA A TIMPANO IN ALLUM. 200-250 V C.A.

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V011A 	SUONERIA A TIMPANO IN ACCIAIO 110-135 V C.A.

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V012A 	SUONERIA A TIMPANO IN ACCIAIO 8-12 V C.A. 5-10 V

cad  L. 11.714

Euro:6.05

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V013A 	SUONERIA A TIMPANO IN ACCIAIO 24 V C.A.

cad  L. 12.430

Euro:6.42

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V014A 	SUONERIA A TIMPANO IN ACCIAIO 200-250 V C.A.

cad  L. 14.289

Euro:7.38

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V015A 	SUONERIA A TIMPANO IN RESINA 110-135 V C.A.

cad  L. 12.585

Euro:6.49

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V016A 	SUONERIA A TIMPANO IN RESINA 8-12 V C.A. 5-10 VA

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V001A.V017A 	SUONERIA A TIMPANO IN RESINA 200-250 V

cad  L. 14.444

Euro:7.46

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V002A 	SUONERIE A NOTE MELODIOSE DA PARETE O DA INCASSO CON MOSTRINA IN ALLUMINIO ANODIZZATO, COMPLETE DI ACCESSORI PER INSTALLAZIONE

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V002A.V001A 	SUONERIA A NOTE MELODIOSE 8 V C.A. 15 VA

cad  L. 13.147

Euro:6.79

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V002A.V002A 	SUONERIA A NOTE MELODIOSE 12 V C.A. 15 VA

cad  L. 13.147

Euro:6.79

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V002A.V003A 	SUONERIA A NOTE MELODIOSE 110 V C.A.

cad  L. 14.154

Euro:7.31

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V002A.V004A 	SUONERIA A NOTE MELODIOSE 220 V C.A.

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V002A.V005A 	SUONERIA A NOTE MELODIOSE 110-220 V C.A.

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V003A 	SUONERIE (BADENIE) INDUSTRIALI STAGNE E NON, CON TIMPANO IN ACCIAIO E CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO. DIAMETRO 150 MM CIRCA.

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V003A.V001A 	SUONERIA INDUSTRIALE STAGNA 12 V C.A.

cad  L. 154.514

Euro:79.79

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V003A.V002A 	SUONERIA INDUSTRIALE STAGNA 24 V C.A.

cad  L. 154.514

Euro:79.79

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V003A.V003A 	SUONERIA INDUSTRIALE STAGNA 12 V C.C.

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V003A.V004A 	SUONERIA INDUSTRIALE STAGNA 24 V C.C.

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V003A.V005A 	SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA 12 V C.A.

cad  L. 63.703

Euro:32.89

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V003A.V006A 	SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA 24 V C.A.

cad  L. 63.316

Euro:32.69

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V003A.V007A 	SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA 110/130 V C.A.

cad  L. 68.350

Euro:35.29

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V003A.V008A 	SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA 220/250 V C.A.

cad  L. 69.512

Euro:35.89

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V003A.V009A 	SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA 12 V C.C.

cad  L. 83.453

Euro:43.09

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V003A.V010A 	SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA 24 V C.C.

cad  L. 83.453

Euro:43.09

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V004A 	CAMPANELLE IN BRONZO COMPLETE DI STAFFA PER FISSAGGIO A PARETE.

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V004A.V001A 	CAMPANELLA DIAMETRO 90 MM, 12 V C.A./C.C.

cad  L. 44.340

Euro:22.89

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V004A.V002A 	CAMPANELLA DIAMETRO 90 MM, 220 V C.A.

cad  L. 46.470

Euro:23.99

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V004A.V003A 	CAMPANELLA DIAMETRO 120 MM, 12 V C.A./C.C.

cad  L. 58.668

Euro:30.29

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V004A.V004A 	CAMPANELLA DIAMETRO 120 MM, 24 V C.A./C.C.

cad  L. 60.992

Euro:31.49

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V004A.V005A 	CAMPANELLA DIAMETRO 120 MM, 220 V C.A.

cad  L. 60.992

Euro:31.49

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V004A.V006A 	CAMPANELLA DIAMETRO 140 MM, 12 V C.A./C.C.

cad  L. 76.289

Euro:39.39

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V004A.V007A 	CAMPANELLA DIAMETRO 140 MM, 24 V C.A./C.C.

cad  L. 87.906

Euro:45.39

###### 04.C01A.P10A.V001A.V002A.V004A.V008A 	CAMPANELLA DIAMETRO 140 MM, 220 V C.A.

cad  L. 79.967

Euro:41.29

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A 	TRASFORMATORI DI SICUREZZA PER SUONERIE E SEGNALAZIONI. TIPI: DA PARETE, CON CALOTTA IN RESINA; DA INCASSO CON PLACCA IN ALLUMINIO ANODIZZATO; A GIORNO; CON COPRIMORSETTI DI ENTRATA; MODULARI CON MODULI 25 MM.

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V001A 	TRASFORMATORI DI SICUREZZA DA PARETE CON CALOTTA IN RESINA PER SUONERIE E SEGNALAZIONI.

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V001A.V001A 	TRASFORMATORE DA PARETE 220/4-8-12 V 7.5 VA

cad  L. 23.622

Euro:12.19

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V001A.V002A 	TRASFORMATORE DA PARETE 220/4-8-12 V 15 VA

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V001A.V003A 	TRASFORMATORE DA PARETE 220/4-8-12 V 20 VA

cad  L. 33.497

Euro:17.29

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V001A.V004A 	TRASFORMATORE DA PARETE 220/5-10-15 V 30 VA

cad  L. 40.274

Euro:20.79

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V001A.V005A 	TRASFORMATORE DA PARETE 220/5-10-15 V 40 VA

cad  L. 48.213

Euro:24.89

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V001A.V006A 	TRASFORMATORE DA PARETE 220/24 V 20 VA

cad  L. 30.399

Euro:15.69

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V001A.V007A 	TRASFORMATORE DA PARETE 220/24 V 30 VA

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V001A.V008A 	TRASFORMATORE DA PARETE 220/24 V 40 VA

cad  L. 51.311

Euro:26.49

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V002A 	TRASFORMATORI DI SICUREZZA DA INCASSO CON PLACCA IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PER SUONERIE E SEGNALAZIONI.

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V002A.V001A 	TRASFORMATORE DA INCASSO 220/4-8-12 V 15 VA

cad  L. 34.659

Euro:17.89

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V002A.V002A 	TRASFORMATORE DA INCASSO 220/4-8-12 V 20 VA

cad  L. 38.338

Euro:19.79

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V002A.V003A 	TRASFORMATORE DA INCASSO 220/5-10-15 V 30 VA

cad  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V002A.V004A 	TRASFORMATORE DA INCASSO 220/5-10-15 V 40 VA

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V002A.V005A 	TRASFORMATORE DA INCASSO 220/24 V 20 VA

cad  L. 37.950

Euro:19.59

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V003A 	TRASFORMATORI DI SICUREZZA A GIORNO, CON COPRIMORSETTI DI ENTRATA, PER SUONERIE E SEGNALAZIONI.

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V003A.V001A 	TRASFORMATORE A GIORNO 220/4-8-12 V 5 VA

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V003A.V002A 	TRASFORMATORE A GIORNO 220/4-8-12 V 7.5 VA

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V003A.V003A 	TRASFORMATORE A GIORNO 220/4-8-12 V 15 VA

cad  L. 27.301

Euro:14.09

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V003A.V004A 	TRASFORMATORE A GIORNO 220/4-8-12 V 20 VA

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V003A.V005A 	TRASFORMATORE A GIORNO 220/5-10-15 V 20 VA

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V003A.V006A 	TRASFORMATORE A GIORNO 220/5-10-15 V 30 VA

cad  L. 40.855

Euro:21.09

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V003A.V007A 	TRASFORMATORE A GIORNO 220/5-10-15 V 40 VA

cad  L. 49.568

Euro:25.59

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V003A.V008A 	TRASFORMATORE A GIORNO 220/24 V 20 VA

cad  L. 30.399

Euro:15.69

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V003A.V009A 	TRASFORMATORE A GIORNO 220/24 V 30 VA

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P10A.V001A.V003A.V003A.V010A 	TRASFORMATORE A GIORNO 220/24 V 40 VA

cad  L. 51.698

Euro:26.69

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A 	QUADRETTI INDICATORI DI TIPO COMPONIBILE FORMATI DA SCATOLA DA INCASSO, PLACCA CON SUPPORTO, EVENTUALE TRASFORMATORE, FOTORELE', CON PELLICOLA ADESIVA NUMERATA. QUADRETTI CON NUMERI BASCULANTI E LUMINOSI

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V001A 	QUADRETTI INDICATORI DI TIPO COMPONIBILE FORMATI DA SCATOLA DA INCASSO, PLACCA CON SUPPORTO, EVENTUALE TRASFORMATORE, FOTORELE' CON PELLICOLA ADESIVA NUMERATA

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V001A.V001A 	SCATOLA DA INCASSO IN RESINA 158 X 116 MM

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V001A.V002A 	SCATOLA DA INCASSO IN RESINA 276 X 116 MM

cad  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V001A.V003A 	PLACCA CON SUPPORTO PER 10 APPARECCHI

cad  L. 19.014

Euro:9.82

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V001A.V004A 	PLACCA CON SUPPORTO PER 6 APPARECCHI + 1 TRASF.

cad  L. 18.297

Euro:9.45

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V001A.V005A 	PLACCA CON SUPPORTO PER 20 APPARECCHI

cad  L. 29.044

Euro:14.99

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V001A.V006A 	PLACCA CON SUPPORTO PER 16 APPARECCHI + 1 TRASF.

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V001A.V007A 	FOTORELE' MODULARE 24 V CON LAMPADA SOSTITUIBILE

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V001A.V008A 	PELLICOLA CON NUMERO VERTICALE DA 1 A 30

cad  L. 348

Euro:0.18

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V001A.V009A 	PELLICOLA CON NUMERO ORIZZONTALE DA 1 A 30

cad  L. 348

Euro:0.18

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V002A 	QUADRETTI INDICATORI A NUMERI BASCULANTI FORMATI DA SCATOLA DA INCASSO, PLACCA E RELE' A CARTELLINO, ALIMENTAZIONE 12 V

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V002A.V001A 	QUADRETTI IND.A NUMERI BASCULANTI A 6 CHIAMATE

cad  L. 98.749

Euro:50.99

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V002A.V002A 	QUADRETTI IND.A NUMERI BASCULANTI A 8 CHIAMATE

cad  L. 113.659

Euro:58.69

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V002A.V003A 	QUADRETTI IND.A NUMERI BASCULANTI A 10 CHIAMATE

cad  L. 132.053

Euro:68.19

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V002A.V004A 	QUADRETTI IND.A NUMERI BASCULANTI A 12 CHIAMATE

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V003A 	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI CON ACCENSIONE DELLE CASELLE E SINGOLO SPEGNIMENTO, FORMATI DA SCATOLA DA INCASSO, PLACCA, RELE', LAMPADE E RONZATORE

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V003A.V001A 	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 4 CHIAMATE

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V003A.V002A 	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 6 CHIAMATE

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V003A.V003A 	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 8 CHIAMATE

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V003A.V004A 	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 10 CHIAMATE

cad  L. 348.528

Euro:179.99

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V003A.V005A 	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 12 CHIAMATE

cad  L. 408.552

Euro:210.99

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V003A.V006A 	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 16 CHIAMATE

cad  L. 549.900

Euro:283.99

###### 04.C01A.P10A.V001A.V004A.V003A.V007A 	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 20 CHIAMATE

cad  L. 656.395

Euro:338.99

###### 04.C01A.P10A.V001A.V005A 	PULSANTIERE E CENTRALINI RICHIESTA DI UDIENZA

###### 04.C01A.P10A.V001A.V005A.V001A 	PULSANTIERE E CENTRALINI RICHIESTA DI UDIENZA PULSANTIERE DA TAVOLO; CENTRALINI DA INCASSO FUORI PORTA.

###### 04.C01A.P10A.V001A.V005A.V001A.V001A 	PULSANTIERA DA TAVOLO 12 V 50 HZ CON 2 INT 1 PUL

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 04.C01A.P10A.V001A.V005A.V001A.V002A 	PULSANTIERA DA TAVOLO 24 V 50 HZ CON 2 INT 1 PUL

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P10A.V001A.V005A.V001A.V003A 	CENTRALINO FUORI PORTA 12 V CON PULS 3 SEGN. RON

cad  L. 82.291

Euro:42.49

###### 04.C01A.P10A.V001A.V005A.V001A.V004A 	CENTRALINO FUORI PORTA 24 V CON PULS 3 SEGN. RON

cad  L. 86.357

Euro:44.59

###### 04.C01A.P10A.V002A 	IMPIANTI CITOFONICI

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A 	PULSANTIERE PER CITOFONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V001A 	PULSANTIERE A UNA FILA PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO VERTICALE.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V001A.V001A 	PULSANTIERA A 1 PULSANTE UNA FILA

cad  L. 32.916

Euro:16.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V001A.V002A 	PULSANTIERA A 2 PULSANTI UNA FILA

cad  L. 40.855

Euro:21.09

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V001A.V003A 	PULSANTIERA A 3 PULSANTI UNA FILA

cad  L. 48.794

Euro:25.19

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V001A.V004A 	PULSANTIERA A 4 PULSANTI UNA FILA

cad  L. 51.892

Euro:26.79

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V001A.V005A 	PULSANTIERA A 5 PULSANTI UNA FILA

cad  L. 61.767

Euro:31.89

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V001A.V006A 	PULSANTIERA A 6 PULSANTI UNA FILA

cad  L. 67.382

Euro:34.79

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V001A.V007A 	PULSANTIERA A 7 PULSANTI UNA FILA

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V001A.V008A 	PULSANTIERA A 8 PULSANTI UNA FILA

cad  L. 79.774

Euro:41.19

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V001A.V009A 	PULSANTIERA A 9 PULSANTI UNA FILA

cad  L. 84.034

Euro:43.39

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V001A.V010A 	PULSANTIERA A 10 PULSANTI UNA FILA

cad  L. 91.391

Euro:47.19

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V002A 	PULSANTIERE A DUE FILE PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO ORIZZONTALE

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V002A.V001A 	PULSANTIERA A 4 PULSANTI DUE FILE

cad  L. 52.666

Euro:27.19

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V002A.V002A 	PULSANTIERA A 6 PULSANTI DUE FILE

cad  L. 65.639

Euro:33.89

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V002A.V003A 	PULSANTIERA A 8 PULSANTI DUE FILE

cad  L. 77.838

Euro:40.19

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V002A.V004A 	PULSANTIERA A 10 PULSANTI DUE FILE

cad  L. 90.811

Euro:46.89

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V002A.V005A 	PULSANTIERA A 12 PULSANTI DUE FILE

cad  L. 103.784

Euro:53.59

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V002A.V006A 	PULSANTIERA A 14 PULSANTI DUE FILE

cad  L. 116.950

Euro:60.39

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V002A.V007A 	PULSANTIERA A 16 PULSANTI DUE FILE

cad  L. 129.923

Euro:67.09

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V002A.V008A 	PULSANTIERA A 18 PULSANTI DUE FILE

cad  L. 142.703

Euro:73.69

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V002A.V009A 	PULSANTIERA A 20 PULSANTI DUE FILE

cad  L. 157.418

Euro:81.29

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V002A.V010A 	PULSANTIERA A 22 PULSANTI DUE FILE

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V002A.V011A 	PULSANTIERA A 24 PULSANTI DUE FILE

cad  L. 183.171

Euro:94.59

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V003A 	PULSANTIERE A TRE FILE PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO ORIZZONTALE.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V003A.V001A 	PULSANTIERA A 21 PULSANTI TRE FILE

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V003A.V002A 	PULSANTIERA A 27 PULSANTI TRE FILE

cad  L. 245.906

Euro:126.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V003A.V003A 	PULSANTIERA A 33 PULSANTI TRE FILE

cad  L. 294.313

Euro:151.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V003A.V004A 	PULSANTIERA A 39 PULSANTI TRE FILE

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A 	PULSANTIERE A QUATTRO E SEI FILE PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO ORIZZONTALE.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A.V001A 	PULSANTIERA A 28 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A.V002A 	PULSANTIERA A 32 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A.V003A 	PULSANTIERA A 36 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 278.822

Euro:143.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A.V004A 	PULSANTIERA A 40 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 309.803

Euro:159.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A.V005A 	PULSANTIERA A 44 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A.V006A 	PULSANTIERA A 48 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 367.891

Euro:189.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A.V007A 	PULSANTIERA A 52 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 396.935

Euro:204.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A.V008A 	PULSANTIERA A 56 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 427.915

Euro:220.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A.V009A 	PULSANTIERA A 60 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 458.895

Euro:236.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A.V010A 	PULSANTIERA A 66 PULSANTI 6 FILE

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A.V011A 	PULSANTIERA A 72 PULSANTI 6 FILE

cad  L. 547.964

Euro:282.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A.V012A 	PULSANTIERA A 78 PULSANTI 6 FILE

cad  L. 611.861

Euro:315.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A.V013A 	PULSANTIERA A 84 PULSANTI 6 FILE

cad  L. 635.096

Euro:327.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A.V014A 	PULSANTIERA A 90 PULSANTI 6 FILE

cad  L. 681.567

Euro:351.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V004A.V015A 	PULSANTIERA A 102 PULSANTI 6 FILE

cad  L. 770.635

Euro:397.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V005A 	PULSANTIERA CON VISIERA CON FONTALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, CASSA DI FERRO.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V005A.V001A 	PULSANTIERA A 1 PULSANTE CON VISIERA

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V005A.V002A 	PULSANTIERA A 2 PULSANTI CON VISIERA

cad  L. 28.075

Euro:14.49

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V006A 	PULSANTE SINGOLO PER MONTAGGIO SU FRUTTO LUCE CON PIASTRINA DI ALLUMINIO ANODIZZATO.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V006A.V001A 	PULSANTE SINGOLO

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V006A.V002A 	PULSANTE SINGOLO CON TARGHETTA PORTANOME

cad  L. 6.002

Euro:3.09

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V007A 	SISTEMA DI CHIAMATA DIGITALE A 48 N0MINATIVI

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V007A.V001A 	MODULO DI CHIAMATA (TASTIERA E DISPLAY)

cad  L. 491.812

Euro:253.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V007A.V002A 	PIASTRA ELENCO PER 48 NOMINATIVI

cad  L. 62.928

Euro:32.49

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V007A.V003A 	SCATOLA DI PIANO CON DECODIFICA (4 UTENZE)

cad  L. 187.430

Euro:96.79

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V007A.V004A 	SCATOLA DI DECODIFICA (1 UTENZA)

cad  L. 62.154

Euro:32.09

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V007A.V005A 	ALIMENTATORE 60 VA, 110/220/240 V

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V007A.V006A 	POSTO ESTERNO 6 V C.C. SENZA PIASTRA

cad  L. 50.923

Euro:26.29

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V008A 	PULSANTIERE A UNA FILA BICANALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, CON MICROFONO E ALTOPARLANTE, DISPOSTI IN SENSO VERTICALE, INCORPORATI.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V008A.V001A 	PULSANTIERA BICANALE A 1 PULSANTE 1 FILA

cad  L. 104.171

Euro:53.79

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V008A.V002A 	PULSANTIERA BICANALE A 2 PULSANTI 1 FILA

cad  L. 110.561

Euro:57.09

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V008A.V003A 	PULSANTIERA BICANALE A 3 PULSANTI 1 FILA

cad  L. 115.982

Euro:59.89

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V008A.V004A 	PULSANTIERA BICANALE A 4 PULSANTI 1 FILA

cad  L. 122.372

Euro:63.19

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V009A 	PULSANTIERE A DUE FILE BICANALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, CON MICROFONO E ALTOPARLANTE, DISPOSTI IN SENSO ORIZZONTALE, INCORPORATI.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V009A.V001A 	PULSANTIERA BICANALE A 6 PULSANTI 2 FILE

cad  L. 126.632

Euro:65.39

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V009A.V002A 	PULSANTIERA BICANALE A 8 PULSANTI 2 FILE

cad  L. 137.281

Euro:70.89

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V009A.V003A 	PULSANTIERA BICANALE A 10 PULSANTI 2 FILE

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V009A.V004A 	PULSANTIERA BICANALE A 12 PULSANTI 2 FILE

cad  L. 157.418

Euro:81.29

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V009A.V005A 	PULSANTIERA BICANALE A 14 PULSANTI 2 FILE

cad  L. 168.842

Euro:87.19

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V009A.V006A 	PULSANTIERA BICANALE A 16 PULSANTI 2 FILE

cad  L. 178.717

Euro:92.29

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V009A.V007A 	PULSANTIERA BICANALE A 18 PULSANTI 2 FILE

cad  L. 188.786

Euro:97.49

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V009A.V008A 	PULSANTIERA BICANALE A 20 PULSANTI 2 FILE

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V010A 	PULSANTIERE A TRE FILE BICANALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, CON MICROFONO E ALTOPARLANTE, DISPOSTI IN SENSO ORIZZONTALE, INCORPORATI.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V010A.V001A 	PULSANTIERA BICANALE A 24 PULSANTI 3 FILE

cad  L. 269.141

Euro:138.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V010A.V002A 	PULSANTIERA BICANALE A 27 PULSANTI 3 FILE

cad  L. 286.567

Euro:147.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V010A.V003A 	PULSANTIERA BICANALE A 30 PULSANTI 3 FILE

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V011A 	PULSANTIERE A QUATTRO FILE BICANALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, CON MICROFONO E ALTOPARLANTE, DISPOSTI IN SENSO ORIZZONTALE, INCORPORATI.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V011A.V001A 	PULSANTIERA BICANALE A 32 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 309.803

Euro:159.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V011A.V002A 	PULSANTIERA BICANALE A 36 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 334.974

Euro:172.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V011A.V003A 	PULSANTIERA BICANALE A 40 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V011A.V004A 	PULSANTIERA BICANALE A 44 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 383.381

Euro:197.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V011A.V005A 	PULSANTIERA BICANALE A 48 PULSANTE 4 FILE

cad  L. 408.552

Euro:210.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V011A.V006A 	PULSANTIERA BICANALE A 52 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 431.788

Euro:222.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V011A.V007A 	PULSANTIERA BICANALE A 56 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 458.895

Euro:236.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V001A.V011A.V008A 	PULSANTIERA BICANALE A 60 PULSANTI 4 FILE

cad  L. 482.131

Euro:248.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A 	CITOFONI DA PARETE E DA TAVOLO PER SERVIZIO DI PORTIERE ELETTRICO (PE), CENTRALINO E INTERCO NICANTE

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V001A 	CITOFONI DA PARETE E DA TAVOLO PER PORTIERE ELETTRICO O CENTRALINO.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V001A.V001A 	CITOFONO CON CORDONE SPIRALATO

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V001A.V002A 	CITOFONO CON COMMUTATORE INCORPORATO

cad  L. 81.516

Euro:42.09

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V001A.V003A 	BASE DA TAVOLO

cad  L. 18.859

Euro:9.74

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V002A 	CITOFONI INTERCOMUNICANTI A TASTI SELETTIVI PER UN SERVIZIO (INTERCOMUNICANTE) O PER DUE SERVIZI (INTERCOMUNICANTE E PORTIERE ELETTRICO); TIPO A UN SERVIZIO CON TASTI DI SELEZIONE E TASTO DI CHIAMATA (CH); TIPO A DUE SERVIZI CON TASTI DI SELEZIONE E TASTO DI CHIAMATA, PORTIERE ELETTRICO, APRIPORTA (CH + PE + AP).

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V002A.V001A 	CITOFONO INTERCOM A 2 TASTI

cad  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V002A.V002A 	CITOFONO INTERCOM A 4 TASTI

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V002A.V003A 	CITOFONO INTERCOM A 8 TASTI

cad  L. 101.073

Euro:52.19

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V002A.V004A 	CITOFONO INTERCOM A 10-12 TASTI

cad  L. 119.274

Euro:61.59

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V002A.V005A 	CITOFONO INTERCOM A 14-16 TASTI

cad  L. 136.313

Euro:70.39

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V002A.V006A 	CITOFONO INTERCOM INTELLIGENTE 1 + 1

cad  L. 27.301

Euro:14.09

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V002A.V007A 	MODULO AGGIUNTIVO PER CITOF.INTELLIGENTE 4 TASTI

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V002A.V008A 	MODULO AGGIUNTIVO PER CITOF.INTELLIGENTE 8 TASTI

cad  L. 90.230

Euro:46.59

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V003A 	POSTO INTERNO BICANALE PER SERVIZIO DI PORTIERE ELETTRICO O DI CENTRALINO.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V003A.V001A 	POSTO INTERNO BICANALE PER PORTIERE ELETTR.

cad  L. 33.497

Euro:17.29

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V003A.V002A 	POSTO INT. BICAN. PER PORT. ELET. E LUCE SCALE

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V003A.V003A 	POSTO INTERNO BICANALE PER CENTRALINO

cad  L. 34.659

Euro:17.89

###### 04.C01A.P10A.V002A.V002A.V003A.V004A 	POSTO INT. BICAN. PER CENTRALINO E LUCE SCALE

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A 	CENTRALINI CITOFONICI UNIFILARI, ALIMENTATORI STABILIZZATI, POSTI ESTERNI AMPLIFICATI, DISPOSITIVI PER IMPIANTI SPECIALI.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V001A 	CENTRALINI CITOFONICI DA PARETE, DA INCASSO, O DA TAVOLO. PER SERVIZIO NORMALE E CON COMMUTAZIONE A PORTIERE ELETTRICO.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V001A.V001A 	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 12 UTENTI

cad  L. 431.788

Euro:222.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V001A.V002A 	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 20 UTENTI

cad  L. 577.008

Euro:297.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V001A.V003A 	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 24 UTENTI

cad  L. 617.670

Euro:318.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V001A.V004A 	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 30 UTENTI

cad  L. 716.419

Euro:369.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V001A.V005A 	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 36 UTENTI

cad  L. 788.061

Euro:406.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V001A.V006A 	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 45 UTENTI

cad  L. 902.301

Euro:465.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V001A.V007A 	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 60 UTENTI

cad  L. 1.231.467

Euro:635.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V001A.V008A 	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 75 UTENTI

cad  L. 1.436.712

Euro:741.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V001A.V009A 	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 90 UTENTI

cad  L. 1.744.579

Euro:900.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V002A 	ALIMENTATORI STABILIZZATI PER IMPIANTI CITOFONICI A PORTIERE ELETTRICO, CENTRALIZZATI, INTERCOMUNICANTI E BICANALE.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V002A.V001A 	ALIMENTAT. STAB. 28 VA 220 V + IMP. PER INTERCOM

cad  L. 73.384

Euro:37.89

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V002A.V002A 	ALIMENTAT. STAB. 28 VA 220 V PER IMPIANTI A P.E.

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V002A.V003A 	ALIMENTAT. STAB. 28 VA 110/220/240 V PER CENTR.

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V002A.V004A 	ALIMENTAT. STAB. 28 VA 110/220/240 V INTERCOM.

cad  L. 76.289

Euro:39.39

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V002A.V005A 	ALIMENTAT. STAB. 38 VA 110/220/240 V INTERCOM.

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V002A.V006A 	ALIMENTAT. STAB. 28 VA 110/220/240 V CON RELE'

cad  L. 125.663

Euro:64.89

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V002A.V007A 	ALIMENTAT. STAB. 38 VA 110/220/240 V CAN RELE'

cad  L. 109.399

Euro:56.49

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V002A.V008A 	TRASF. 28 VA 110/220/240 V PER SISTEMA 1+1 FILI

cad  L. 36.401

Euro:18.79

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V002A.V009A 	ALIMENTAT. STAB. 20 VA PER IMPIANTI BICANALE

cad  L. 134.183

Euro:69.29

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V003A 	POSTI ESTERNI AMPLIFICATI CON MICROFONO AD ELETTRETE; POSTI ESTERNI PER IMPIANTI BICANALE

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V003A.V001A 	POSTO EST. AMPLIF. MICROF. 4 FILI SENZA PIASTRA

cad  L. 50.923

Euro:26.29

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V003A.V002A 	POSTO EST. AMPLIF. MICROF. 3 FILI SENZA PIASTRA

cad  L. 50.923

Euro:26.29

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V003A.V003A 	POSTO EST. 12 V C.A.

cad  L. 74.352

Euro:38.39

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V003A.V004A 	POSTO EST. 12 V C.C. PER SISTEMA A 1 + 1 FILI

cad  L. 100.879

Euro:52.09

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V003A.V005A 	SCATOLA INCASSO ALLUMINIO ANODIZ. PER PORT. EL.

cad  L. 19.149

Euro:9.89

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V004A 	DISPOSITIVI PER IMPIANTI SPECIALI A RELE' PER COMMUTAZIONE AUTOMATICA O PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V004A.V001A 	DISPOSITIVO A RELE' "CR"

cad  L. 69.899

Euro:36.09

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V004A.V002A 	DISPOSITIVO A RELE' PER COMM. AUTOM. SU 2 PULS.

cad  L. 109.399

Euro:56.49

###### 04.C01A.P10A.V002A.V003A.V004A.V003A 	SCATOLA DI COMMUTAZIONE AUTOM. SU 4 PULSANTIERE

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A 	ACCESSORI PER CITOFONI BORCHIE PER TRASFORMAZIONE DI CITOFONI DA PARETE IN APPARECCHI DA TAVOLO;RONZATORI SUPPLEMENTARI; DISPOSITIVI PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE; TASTI DI SERVIZIO E NUMERATI PER APPARECCHI INTERCOM.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V001A 	BORCHIE PASSANTI CON ZAVORRA PER CITOFONI DA TAVOLO.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V001A.V001A 	BORCHIA PASSANTE CON ZAVORRA PER CITOF. UT5600

cad  L. 26.720

Euro:13.79

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V001A.V002A 	BORCHIA PASSANTE CON ZAVORRA PER CITOF. UT563X

cad  L. 31.561

Euro:16.29

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V001A.V003A 	BORCHIA PASSANTE CON ZAVORRA PER CITOF. UT5800

cad  L. 22.654

Euro:11.69

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V001A.V004A 	BORCHIA PASSANTE CON ZAVORRA PER CITOF. UT5810

cad  L. 22.654

Euro:11.69

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V002A 	RONZATORE ELETTRONICO SUPPPLEMENTARE

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V002A.V001A 	RONZATORE ELETTRONICO SUPPLEMENTARE

cad  L. 12.721

Euro:6.57

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V003A 	DISPOSITIVO PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE PER IMPIANTI CON SOLO PORTIERE ELETTRICO

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V003A.V001A 	DISPOSITIVO PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE

cad  L. 23.428

Euro:12.09

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V004A 	GRUPPI DI TASTI DI SERVIZIO E DI TASTI NUMERATI PER APPARECCHI INTERCOMUNICANTI.

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V004A.V001A 	GRUPPO DI 2 TASTI DI SERVIZIO

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V004A.V002A 	GRUPPO DI 4 TASTI DI SERVIZIO

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V004A.V003A 	GRUPPO DI 8 TASTI DI SERVIZIO

cad  L. 14.154

Euro:7.31

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V004A.V004A 	GRUPPO DI 2 TASTI NUMERATI + 2 TASTI DI SERVIZIO

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V005A 	CAPSULE DI RICAMBIO (PASTIGLIE AL CARBONE)

###### 04.C01A.P10A.V002A.V004A.V005A.V001A 	CAPSULE DI RICAMBIO

cad  L. 6.583

Euro:3.39

###### 04.C01A.P10A.V003A 	IMPIANTI VIDEOCITOFONICI

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A 	MONITOR PER VIDEOCITOFONI DA 4 E 6 POLLICI.

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A 	MONITOR DA PARETE E DA TAVOLO, DA 4" E 6", CON APRIPORTA SEPARATO.

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V001A 	MONITOR 4" PARETE CON APRIP., 1 TASTO SERV.

cad  L. 309.803

Euro:159.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V002A 	MONITOR 6" PARETE/TAV. CON APRIP., 2 TASTI SERV.

cad  L. 273.014

Euro:140.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V003A 	MONITOR 6" PARETE/TAV. A CENTRALINO A.P., 2 TAS.

cad  L. 309.803

Euro:159.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V004A 	MONITOR 6" CON COMM. 1 TAS. CHIAMATA 1 TAS.SERV.

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V005A 	MONITOR 6" CON COMM. E 2 TASTI AUTO INSERZIONE

cad  L. 340.783

Euro:175.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V006A 	MONITOR 6" CON COMM. 5 TAS. CHIAMATA 2 TAS.SERV.

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V007A 	MONITOR 6" CON COMM. 5 TAS. E 2 TAS. SERVIZIO

cad  L. 352.401

Euro:181.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V008A 	MONITOR 6" CON 1 TAS. SERV. 1 TAS. AUTOINS. SIL.

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V009A 	MONITOR 6" C. COMM. 8 TAS. CHIAM. AUTOINS.1 SERV

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V010A 	MONITOR 6" CON 2 TASTI SERV. E RONZATORE IN C.C.

cad  L. 331.102

Euro:170.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V011A 	MONITOR 6" 9 TAS. CHIAM. 1 TAS. SERV. 1 AUTOINS.

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V012A 	SCATOLA INCASSO PROF. 95 MM PER INCASSO MONITOR

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V013A 	SCATOLA INCASSO PROF. 70 MM PER INCASSO MONITOR

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V014A 	FASCIA DISTANZIATRICE PER INCASSO 70 MM

cad  L. 5.286

Euro:2.73

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V015A 	RONZATORE ELETTRONICO SUPPLEMENTARE

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V016A 	CONFEZ. PER TRASFORMAZIONE DEL MONITOR DA TAVOLO

cad  L. 61.767

Euro:31.89

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V017A 	CONFEZ PER ESEC. TAV. PER APPAR. A PIU' DI 4 TAS

cad  L. 17.019

Euro:8.79

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V018A 	SPINA A 16 POLI

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V019A 	PRESA DA INCASSO PER SPINA A 16 POLI

cad  L. 23.622

Euro:12.19

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V020A 	SCATOLA DA INCASSO PER PRESA

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V021A 	STAFFA CON CONNETTORE PER IMP. DI VIDEOPORTIERE

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V022A 	STAFFA CON CONNETTORE PER IMP. A CENTRALINO

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P10A.V003A.V001A.V001A.V023A 	CORNICE PER INSTALLAZIONE APPOGGIO PARETE

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A 	PULSANTIERE PER VIDEOCITOFONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO,PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO, PER IMPIANTI UNI O PLURIFAMILIARI. GRUPPI DI FRONTALE E SCATOLA INCASSO PER UNITA' DI RIPRESA COMPATTA, DA ABBINARE ALLE PULSANTIERE SEMPLICI. TELECAMERE, UNITA' DI RIPRESA E ACCESSORI.

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V001A 	PULSANTIERE MUNITE DI TASTI CON SCATOLA DA INCASSO PER UNITA' DI RIPRESA COMPATTA.

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V001A.V001A 	PULSANTIERA PER VIDEOCITOFONI MUNITA DI 1 TASTO

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V001A.V002A 	PULSANTIERA PER VIDEOCITOFONI MUNITA DI 2 TASTI

cad  L. 126.632

Euro:65.39

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V002A 	FRONTALE E SCATOLA INCASSO PER UNITA' DI RIPRESA CON FRONTALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO.

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V002A.V001A 	FRONTALE E SCATOLA LARGHEZZA 130 MM SENZA TASTI

cad  L. 84.614

Euro:43.69

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V002A.V002A 	FRONTALE E SCATOLA LARGHEZZA 206 MM SENZA TASTI

cad  L. 102.428

Euro:52.89

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V003A 	UNITA' DI RIPRESA E TELECAMERE DA INCASSO E DA ESTERNO, CON ACCESSORI

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V003A.V001A 	UNITA' RIPRESA COMP. INC. CON TELEC. OB. ILL.

cad  L. 770.635

Euro:397.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V003A.V002A 	TELECAMERA SENZA FRONTALE, OBIETTIVO, ILLUMINAZ.

cad  L. 590.562

Euro:304.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V003A.V003A 	CUSTODIA METALL. DA EST. PER TELEC. SNODO STAFFA

cad  L. 334.974

Euro:172.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V003A.V004A 	CUSTODIA ANTIPIOGGIA PER UNITA' COMPATTA

cad  L. 165.938

Euro:85.69

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V003A.V005A 	TESTINA A SNODO PER SUPPORTO TELECAMERA

cad  L. 46.276

Euro:23.89

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V003A.V006A 	STAFFA CON TESTINA A SNODO PER INTERNO

cad  L. 30.980

Euro:15.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V003A.V007A 	OBIETTIVO 4.5 MM SUPERGRANDANGOLO

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V003A.V008A 	OBIETTIVO 6.5 MM GRANDANGOLO

cad  L. 181.622

Euro:93.79

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V003A.V009A 	OBIETTIVO 8.5 MM NORMALE

cad  L. 86.357

Euro:44.59

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V003A.V010A 	OBIETTIVO 25 MM SEMITELEOBIETTIVO

cad  L. 123.534

Euro:63.79

###### 04.C01A.P10A.V003A.V002A.V003A.V011A 	OBIETTIVO 50 MM TELEOBIETTIVO

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V003A 	ALIMENTATORI PER VIDEOCITOFONI

###### 04.C01A.P10A.V003A.V003A.V001A 	ALIMENTATORI PER VIDEOCITOFONI

###### 04.C01A.P10A.V003A.V003A.V001A.V001A 	ALIMENTATORE INTEGRALE 60 VA 220 V

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V003A.V001A.V002A 	ALIMENTATORE INTEGRALE 60 VA 110-220-240 V

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V003A.V001A.V003A 	ALIM. 60 VA 110-220-240 V CON ANTIAPP. USC+RL AP

cad  L. 269.141

Euro:138.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V003A.V001A.V004A 	ALIM. LOCALE 15 VA PER MONITOR 110-220-240 V

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P10A.V003A.V003A.V001A.V005A 	ALIMENTATORE PER IMPIANTI A BATTERIA

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V004A 	ACCESSORI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONO DISPOSITIVI DI COMMUTAZIONE; DISPOSITIVI PER LAMPADE SUPPLEMENTARI; RIPETITORI; DISTRIBUTORI; DISPOSITIVI PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE; CAVI.

###### 04.C01A.P10A.V003A.V004A.V001A 	ACCESSORI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONO DISPOSITIVI DI COMMUTAZIONE; DISPOSITIVI PER LAMPADE SUPPLEMENTARI; RIPETITORI; DISTRIBUTORI; DISPOSITIVI PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE; CAVI.

###### 04.C01A.P10A.V003A.V004A.V001A.V001A 	DISPOSITIVO A RELE' "CR"

cad  L. 42.017

Euro:21.69

###### 04.C01A.P10A.V003A.V004A.V001A.V002A 	DISP. A RELE' PER COMM. AUTOM. SU 2 VIDEOPORT.

cad  L. 65.639

Euro:33.89

###### 04.C01A.P10A.V003A.V004A.V001A.V003A 	DISP. A RELE' PER ACCENSIONE LAMPADE SUPPLEM.

cad  L. 57.507

Euro:29.69

###### 04.C01A.P10A.V003A.V004A.V001A.V004A 	DISP. COMM. MODULARE PER PIU' DI 2 VIDEOPORTIERI

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P10A.V003A.V004A.V001A.V005A 	RIPETITORE 350 OHM PER INTERCETTAZIONE CHIAMATE

cad  L. 61.767

Euro:31.89

###### 04.C01A.P10A.V003A.V004A.V001A.V006A 	RIPETITORE DI CHIAMATA 200 OHM 12 V C.C./C.A.

cad  L. 50.730

Euro:26.19

###### 04.C01A.P10A.V003A.V004A.V001A.V007A 	DISTRIBUTORE VIDEO A 4 USCITE

cad  L. 45.889

Euro:23.69

###### 04.C01A.P10A.V003A.V004A.V001A.V008A 	AMPLIFICATORE DI LINEA

cad  L. 669.949

Euro:345.99

###### 04.C01A.P10A.V003A.V004A.V001A.V009A 	DISPOSITIVO PER SEGRETO DI CONVER. CON CORNICE

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 04.C01A.P10A.V003A.V004A.V001A.V010A 	CAVO MULTIPOLARE 14 CONDUTTORI + COASSIALE

ml  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P10A.V003A.V004A.V001A.V011A 	CAVO MULTIPOLARE 8 CONDUTTORI + COASSIALE

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P10A.V003A.V004A.V001A.V012A 	SCATOLA RELE' PER IMPIANTI A 5 FILI

cad  L. 145.994

Euro:75.39

###### 04.C01A.P10A.V003A.V004A.V001A.V013A 	CAVO MULTIPLO PER IMPIANTI A 5 FILI

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P10A.V004A 	IMPIANTI DI TV CC

###### 04.C01A.P10A.V004A.V001A 	TELECAMERE PER IMPIANTI DI TV CCIN ESECUZIONE DA INTERNO O DA ESTERNO. ALIMENTAZI0NE DIRETTA O REMOTA 220 V 50 Hz.

###### 04.C01A.P10A.V004A.V001A.V001A 	TELECAMERE PER IMPIANTI DI TV CC AD ALTA SENSIBILITA' IN BIANCO E NERO (B/N) O A COLORI, NELLE VERSIONI DA INTERNO CON TUBI VIDICON O NEWVICON E ALLO STATO SOLIDO (CCD).

###### 04.C01A.P10A.V004A.V001A.V001A.V001A 	TELECAMERA VIDICON 2/3" B/N

cad  L. 590.562

Euro:304.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V001A.V001A.V002A 	TELECAMERA VIDICON 1" B/N SINCRONIZZATA

cad  L. 1.876.245

Euro:968.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V001A.V001A.V003A 	TELECAMERA NEWVICON 2/3" B/N

cad  L. 1.705.853

Euro:880.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V001A.V001A.V004A 	TELECAMERA NEWVICON 1" B/N SINCRONIZZATA

cad  L. 3.806.706

Euro:1965.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V001A.V001A.V005A 	TELECAMERA CCD 2/3" B/N

cad  L. 1.479.310

Euro:763.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V001A.V001A.V006A 	TELECAMERA CCD 1/2" INTERL. 2:1 B/N

cad  L. 1.934.333

Euro:998.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V001A.V001A.V007A 	TELECAMERA CCD 1/2" ALTA RISOLUZIONE B/N

cad  L. 5.456.408

Euro:2817.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V001A.V001A.V008A 	TELECAMERA CCD 2/3" A COLORI

cad  L. 4.205.578

Euro:2171.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V002A 	MONITOR VIDEO BIANCO E NERO (B/N) O A COLORI PER IMPIANTI TV CC.

###### 04.C01A.P10A.V004A.V002A.V001A 	MONITOR VIDEO BIANCO E NERO (B/N) O A COLORI IN CUSTODIA METALLICA PER FISSAGGIO SU ARMADIO A RACK O A TAVOLO, CON REGOLAZIONE LUMINOSA E CONTRASTO.

###### 04.C01A.P10A.V004A.V002A.V001A.V001A 	MONITOR B/N 9" DA TAVOLO

cad  L. 590.562

Euro:304.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V002A.V001A.V002A 	MONITOR B/N 12" DA RACK

cad  L. 797.743

Euro:411.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V002A.V001A.V003A 	MONITOR B/N 12" DA TAVOLO

cad  L. 671.885

Euro:346.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V002A.V001A.V004A 	MONITOR B/N 12" DA RACK

cad  L. 910.046

Euro:469.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V002A.V001A.V005A 	MONITOR B/N 17" DA TAVOLO

cad  L. 1.820.093

Euro:939.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V002A.V001A.V006A 	MONITOR B/N 24" DA TAVOLO

cad  L. 1.988.549

Euro:1026.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V002A.V001A.V007A 	MONITOR A COLORI 9" DA TAVOLO

cad  L. 1.934.333

Euro:998.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V002A.V001A.V008A 	MONITOR A COLORI 14" DA TAVOLO

cad  L. 2.046.637

Euro:1056.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A 	ACCESSORI VARI PER IMPIANTI TV CC: BRANDEGGI MOTORIZZATI PER TELECAMERE; OBIETTIVI PER TELECAMERA; CUSTODIE, DISTRIBUTORI, CAVI, CENTRALINE DI COMMUTAZIONE.

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V001A 	DISPOSITIVO DI BRANDEGGIO MOTORIZZATO CON ROTAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V001A.V001A 	BRANDEGGIO PER USO INTERNO PORTATA 5 KG

cad  L. 716.419

Euro:369.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V001A.V002A 	BRANDEGGIO PER USO ESTERNO PORTATA 5 KG

cad  L. 1.303.109

Euro:672.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V001A.V003A 	BRANDEGGIO PER USO INTERNO PORTATA 15 KG

cad  L. 1.603.231

Euro:827.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V001A.V004A 	BRANDEGGIO PER USO ESTERNO PORTATA 15 KG

cad  L. 2.102.789

Euro:1085.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V002A 	OBIETTIVI A FOCALE FISSA E DIAFRAMMA MANUALE

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V002A.V001A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 4 MM, F=1.8

cad  L. 443.405

Euro:228.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V002A.V002A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 6.5 MM, F=1.8

cad  L. 478.258

Euro:246.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V002A.V003A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 8 MM, F=1.3

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V002A.V004A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 10 MM, F=1.4

cad  L. 136.313

Euro:70.39

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V002A.V005A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 12.5 MM, F=1.3

cad  L. 381.445

Euro:196.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V002A.V006A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 16 MM, F=1.6

cad  L. 193.046

Euro:99.69

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V002A.V007A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 25 MM, F=1.4

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V002A.V008A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 50 MM, F=1.3

cad  L. 364.018

Euro:187.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V002A.V009A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 75 MM, F=1.4

cad  L. 489.876

Euro:252.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V002A.V010A 	OBIETTIVO DIAFR. MANUALE 90 GRADI, 8.5 MM, F=1.5

cad  L. 193.046

Euro:99.69

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V003A 	OBIETTIVI A FOCALE FISSA E DIAFRAMMA AUTOMATICO

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V003A.V001A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 4.8 MM, F=1.8

cad  L. 956.517

Euro:493.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V003A.V002A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 6 MM, F=1.2

cad  L. 910.046

Euro:469.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V003A.V003A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 8.5 MM, F=1.3

cad  L. 797.743

Euro:411.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V003A.V004A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 12.5 MM, F=1.3

cad  L. 886.811

Euro:457.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V003A.V005A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 16 MM, F=1.3

cad  L. 762.890

Euro:393.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V003A.V006A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 25 MM, F=1.3

cad  L. 809.360

Euro:417.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V003A.V007A 	OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 50 MM, F=1.8

cad  L. 886.811

Euro:457.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V004A 	OBIETTIVI A FOCALE FISSA VARIABILE (ZOOM), MANUALI E MOTORIZZATI.

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V004A.V001A 	OBIETTIVO ZOOM MANUALE 12.5/75 MM, F=1.8

cad  L. 968.135

Euro:500

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V004A.V002A 	OBIETTIVO ZOOM MOTORIZZATO 12.5/75 MM, F=1.4

cad  L. 2.842.444

Euro:1467.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V004A.V003A 	OBIETTIVO ZOOM MOTORIZZATO 11/110 MM, F=1.8

cad  L. 4.546.361

Euro:2347.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V005A 	CUSTODIE DA ESTERNO PER TELECAMERE IN ALLUMINIO CON TERMOSTATO DI RISCALDAMENTO (40 W CIRCA), O IN ACCIAIO INOX ANTISABOTAGGIO

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V005A.V001A 	CUSTODIA IN ALLUMINIO PER TELECAMERA CON ZOOM

cad  L. 910.046

Euro:469.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V005A.V002A 	CUSTODIA IN ACCIAIO INOX BLINDATA

cad  L. 1.934.333

Euro:998.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V005A.V003A 	CUSTODIA IN ALLUMINIO CON SNODO, 390X185X100 MM

cad  L. 478.258

Euro:246.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V005A.V004A 	CUSTODIA IN ALLUMINIO CON SNODO, 300X145X100 MM

cad  L. 398.871

Euro:205.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V006A 	DISPOSITIVO PER L'INSERIMENTO CICLICO AUTOMATICO DELLE TELECAMERE, COMPLETO DI PULSANTIERA, VARIATORE DITEMPI, SEGNALAZIONE LUMINOSA DELLA TELECAMERA INSERITA.

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V006A.V001A 	DISP. CICLICO INSERZIONE, 5-8 INGRESSI/1 USCITA

cad  L. 650.586

Euro:335.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V006A.V002A 	DISP. CICLICO INSERZIONE, 5-8 INGRESSI/2 USCITE

cad  L. 1.206.296

Euro:622.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V006A.V003A 	DISP. CICLICO INSERZIONE, 15 INGRESSI/1 USCITA

cad  L. 962.326

Euro:496.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V006A.V004A 	DISP. CICLICO INSERZIONE, 15 INGRESSI/2 USCITE

cad  L. 1.479.310

Euro:763.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V007A 	- DISTRIBUTORI DI SEGNALI VIDEO, PER RIPARTIRE SU PIU' MONITOR I SEGNALI PROVENIENTI DA UNA SOLA TELECAMERA - EQUALIZZATORI PER SEGNALI VIDEO - TELECOMANDI TRAMITE CAVO TELEFONICO A 5 COPPIE DI BRANDEGGIO ORIZZONTALE O VERTICALE, ED OBIETTIVO ZOOM MOTORIZZATO COMPLETO DI UNITA' RICEVENTE E TRASMITTENTE 220 V, 50 HZ.

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V007A.V001A 	DISTRIBUTORE AD 1 INGRESSO, 4 USCITE

cad  L. 478.258

Euro:246.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V007A.V002A 	EQUALIZZATORE PER 1 SEGNALE VIDEO

cad  L. 1.024.286

Euro:528.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V007A.V003A 	TELECOMANDO BRANDEGGIO-ZOOM

cad  L. 1.535.462

Euro:792.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V008A 	CONNETTORI E CAVI PER IMPIANTI TV CC

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V008A.V001A 	CONNETTORE BNC 75 OHM

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V008A.V002A 	CAVO COASSIALE 75 OHM

ml  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P10A.V004A.V003A.V008A.V003A 	CAVO COASSIALE A BASSE PERDITE

ml  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P10A.V004A.V004A 	VIDEOREGISTRATORI PER IMPIANTI TV CC E LORO ANNESSI.

###### 04.C01A.P10A.V004A.V004A.V001A 	VIDEOREGISTRATORI PER IMPIANTI TV CC DI TIPO PROFESSIONALE VHS, 1/2", COMPLETO DI GENERATORE DATA/TEMPO; INGRESSO PER TELECAMERA E MICROFONO.

###### 04.C01A.P10A.V004A.V004A.V001A.V001A 	VIDEOREGISTRATORE VHS

cad  L. 6.819.542

Euro:3521.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V004A.V002A 	- STAMPANTI VIDEO SU CARTA COMPLETA DI CARICATORI A 40 COPPIE - CASSETTA VIDEO

###### 04.C01A.P10A.V004A.V004A.V002A.V001A 	STAMPANTE VIDEO

cad  L. 3.125.139

Euro:1613.99

###### 04.C01A.P10A.V004A.V004A.V002A.V002A 	CASSETTA VIDEO 60'

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 04.C01A.P10A.V005A 	IMPIANTI INTERFONICI

###### 04.C01A.P10A.V005A.V001A 	APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI TIPO MONO E PLURICANALE O A ONDE CONVOGLIATE IN FM.

###### 04.C01A.P10A.V005A.V001A.V001A 	APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI MONOLOCALE CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE.

###### 04.C01A.P10A.V005A.V001A.V001A.V001A 	POSTO PRINCIPALE A 3 TASTI SENZA BORCHIA 1 CAN.

cad  L. 273.014

Euro:140.99

###### 04.C01A.P10A.V005A.V001A.V001A.V002A 	POSTO PRINC. 6 TASTI CON BORCHIA E CORD. 1 CAN.

cad  L. 567.327

Euro:292.99

###### 04.C01A.P10A.V005A.V001A.V001A.V003A 	POSTO PRINC. 12 TASTI CON BORCHIA E CORD. 1 CAN.

cad  L. 623.478

Euro:321.99

###### 04.C01A.P10A.V005A.V001A.V001A.V004A 	DERIVATO SEMPLICE SENZA BORCHIA 1 CANALE

cad  L. 184.526

Euro:95.29

###### 04.C01A.P10A.V005A.V001A.V001A.V005A 	ALIMENTATORE STAB. 28 VA 220 V PER MONT. A BARRA

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 04.C01A.P10A.V005A.V001A.V002A 	APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI PLURICANALE CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE.

###### 04.C01A.P10A.V005A.V001A.V002A.V001A 	POSTO PRINCIPALE IMP. FINO 6 LINEE PLURICANALE

cad  L. 528.601

Euro:272.99

###### 04.C01A.P10A.V005A.V001A.V002A.V002A 	POSTO PRINCIPALE IMP. FINO 12 LINEE PLURICANALE

cad  L. 602.179

Euro:310.99

###### 04.C01A.P10A.V005A.V001A.V002A.V003A 	ALIMENTATORE 220 V 50 HZ PLURICANALE

cad  L. 165.938

Euro:85.69

###### 04.C01A.P10A.V005A.V001A.V003A 	APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI A ONDE CONVOGLIATE IN FM.

###### 04.C01A.P10A.V005A.V001A.V003A.V001A 	APPARECCHIO INTERFONICO A ONDE CONVOGLIATE FM

cad  L. 111.529

Euro:57.59

###### 04.C01A.P10A.V005A.V001A.V003A.V002A 	DISACCOPPIATORE DI CARICHI CAPACITIVI

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P10A.V006A 	IMPIANTI TELEFONICI

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A 	APPARECCHI PER IMPIANTI TELEFONICI OMOLOGAZIONE SIP

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V001A 	APPARECCHI TELEFONICI DA INTERNO A DISCO O A TASTIERA

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V001A.V001A 	APPARECCHIO TELEFONICO A DISCO COMBINATORE

cad  L. 119.274

Euro:61.59

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V001A.V002A 	APPARECCHIO TELEFONICO A TASTIERA

cad  L. 125.663

Euro:64.89

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V001A.V003A 	APPARECCHIO TELEFONICO A TASTI LARGHI

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V002A 	CENTRALINE TELEFONICHE COMPLETE DI DIDPLAY E POSTO OPERATORE, CON: SEGRETO DI CONVERSAZIONE, CHIAMATE AUTOMATICHE, SCARICATORI

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V002A.V001A 	CENTRALINA TELEFONICA 3 EST./ 8 INT.

cad  L. 3.979.034

Euro:2054.99

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V002A.V002A 	CENTRALINA TELEFONICA 3 EST./12 INT.

cad  L. 4.546.361

Euro:2347.99

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V002A.V003A 	CENTRALINA TELEFONICA 32 ESPANS. 2 EST./ 6 INT.

cad  L. 5.682.952

Euro:2934.99

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V002A.V004A 	SCHEDA DI ESPANSIONE AGGIUNTIVA

cad  L. 2.273.180

Euro:1173.99

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A 	ACCESSORI VARI PER IMPIANTI TELEFONICI

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V001A 	SUONERIA SUPPLEMENTARE CON CONDENSATORE

cad  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V002A 	BORCHIA A 4/6 MORSETTI

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V003A 	PRESA UNIFICATA A 3 POLI

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V004A 	SPINA UNIFICATA A 3 POLI

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V005A 	SCATOLA DA INCASSO PER PRESA

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V006A 	CASSETTA DI DISTRIBUZIONE IP-55 10 CP

cad  L. 38.725

Euro:19.99

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V007A 	BOX TELEFONICO DA INTERNO 10 CP

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V008A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE 5/11 CP

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V009A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE 10/15 CP

cad  L. 10.010

Euro:5.17

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V010A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE 20/30 CP

cad  L. 11.869

Euro:6.13

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V011A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO 5/11 CP

cad  L. 8.442

Euro:4.36

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V012A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO 10/15 CP

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V013A 	CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO 20/30 CP

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V014A 	STRISCE DN A 10 MORSETTI

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V015A 	STRISCE DN A 22 MORSETTI

cad  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V016A 	STRISCE VITE/VITE KR A 40 MORSETTI

cad  L. 26.333

Euro:13.59

###### 04.C01A.P10A.V006A.V001A.V003A.V017A 	PRESA UNIFICATA STANDARD USA

cad  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C01A.P10A.V007A 	OROLOGI ELETTRICI

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A 	OROLOGI ELETTRICI A LANCETTE O PALETTE PER IMPIANTI CON OROLOGIO SEGNALATORE O PILOTA, E PER IMPIANTI AD INSERIMENTO DIRETTO.

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V001A 	OROLOGI ELETTRICI PRINCIPALI CON FUNZIONE DI SEGNALATORE O DI PILOTA. ALIMENTAZIONE 220 V 50 Hz, CON BATTERIA A BORDO PER RISERVA DI FUNZIONAMENTO. BASE DEL TEMPO A QUARZO. VISORE A 16 CARATTERI ALFANUMERICI. OROLOGIO SEGNALATORE CON CIRCUITI PROGRAMMABILI SU BASE ANNUA.

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V001A.V001A 	OROLOGIO PILOTA MODULO RACK 19"

cad  L. 1.458.011

Euro:752.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V001A.V002A 	OROLOGIO PILOTA E SEGNALATORE 6 CIRC. RACK 19"

cad  L. 2.602.346

Euro:1343.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V001A.V003A 	OROLOGIO SEGNALATORE 2 CIRCUITI

cad  L. 1.235.340

Euro:637.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A 	OROLOGI ELETTRICI SECONDARI A LANCETTE O PALETTE DI TIPO ANALOGICO O A CRISTALLI LIQUIDI CON VETRO DI PROTEZIONE. TIPO RICEVITORE DA OROLOGIO PILOTA A 24 V C.C. ALIMENTATI A 220 V CON RISERVA DI CARICA E CON MOVIMENTO AL QUARZO

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A.V001A 	OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE DIAMETRO 230 MM

cad  L. 138.443

Euro:71.49

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A.V002A 	OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE DIAMETRO 300 MM

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A.V003A 	OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE DIAMETRO 400 MM

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A.V004A 	OROLOGIO RICEV. LANCETTE DOPPIO QUAD.DIAM.230 MM

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A.V005A 	OROLOGIO RICEV. LANCETTE DOPPIO QUAD.DIAM.300 MM

cad  L. 431.788

Euro:222.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A.V006A 	OROLOGIO RICEV. LANCETTE DOPPIO QUAD.DIAM.400 MM

cad  L. 493.748

Euro:254.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A.V007A 	OROLOGIO PALETTE ORA/MIN H=12.5 CM 220 V

cad  L. 431.788

Euro:222.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A.V008A 	OROLOGIO PALETTE ORA/MIN H=12.5 CM RICEV.

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A.V009A 	OROLOGIO PALETTE ORA/MIN H=19 CM 220 V

cad  L. 853.895

Euro:440.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A.V010A 	OROLOGIO PALETTE ORA/MIN H=19 CM RICEV.

cad  L. 803.552

Euro:414.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A.V011A 	OROLOGIO PALETTE ORA/DATA H=12.5 CM 220 V

cad  L. 975.880

Euro:503.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A.V012A 	OROLOGIO PALETTE ORA/DATA H=12.5 CM RICEV.

cad  L. 863.576

Euro:445.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A.V013A 	OROLOGIO PALETTE ORA/DATA H=19 CM 220 V

cad  L. 1.295.364

Euro:668.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A.V014A 	OROLOGIO PALETTE ORA/DATA H=19 CM RICEV.

cad  L. 1.109.482

Euro:572.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V002A.V015A 	OROLOGIO A CRISTALLI LIQUIDI 220 V

cad  L. 2.652.689

Euro:1369.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V003A 	ACCESSORI VARI PER OROLOGI ELETTRICI

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V003A.V001A 	SINCRONIZZATORE RADIO PER SEGNALE RAI

cad  L. 1.481.246

Euro:764.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V003A.V002A 	SCHEDA USCITA SERIALE

cad  L. 863.576

Euro:445.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V003A.V003A 	GRUPPO RIPETITORE IMPULSI 5/6 AH ALIM. BATT.

cad  L. 1.136.590

Euro:586.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V003A.V004A 	SOSTEGNO A TIGE O A BANDIERA

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V003A.V005A 	MODULO ILLUMINAZIONE

cad  L. 154.514

Euro:79.79

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V003A.V006A 	GRUPPO RISCALDAMENTO INTERNO

cad  L. 185.881

Euro:95.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V003A.V007A 	ALIMENTATORE PER ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE

cad  L. 660.268

Euro:340.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V003A.V008A 	ALIMENTATORE RICEVITORE

cad  L. 111.529

Euro:57.59

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V003A.V009A 	BATTERIA STAGNA TAMPONE 63 A 12 V

cad  L. 431.788

Euro:222.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V003A.V010A 	BATTERIA STAGNA TAMPONE 36 A 12 V

cad  L. 236.224

Euro:121.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V003A.V011A 	BATTERIA STAGNA TAMPONE 20 A 12 V

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V003A.V012A 	BATTERIA STAGNA TAMPONE 5.7 A 12 V

cad  L. 111.529

Euro:57.59

###### 04.C01A.P10A.V007A.V001A.V003A.V013A 	BATTERIA STAGNA TAMPONE 1.8 A 12 V

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P10A.V008A 	IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A 	MICROFONI ED ACCESSORI

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A.V001A 	MICROFONI DINAMICI IMPEDENZA 250 OHM RISPOSTA 100-12000 / 50-16000 / 40-18000 HZ SENSIBILITA' 1.5-2.5 MILLIVOLT/PASCAL RAPPORTO AVANTI INDIETRO FINO A 22 DB.

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A.V001A.V001A 	MICROFONO ONNIDIREZIONALE 250 OHM 100-12000 HZ

cad  L. 102.428

Euro:52.89

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A.V001A.V002A 	MICROFONO DIREZ. DINAMICO 250 OHM 50-16000 HZ

cad  L. 70.673

Euro:36.49

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A.V001A.V003A 	MICROFONO DINAM. CARDIOIDE 250 OHM 50-16000 HZ

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A.V001A.V004A 	MICROFONO DINAM. CARDIOIDE PROFESS. 40-18000 HZ

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A.V002A 	ACCESSORI VARI PER MICROFONI

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A.V002A.V001A 	SUPPORTO A GIRAFFA REGOLABILE

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A.V002A.V002A 	BASE DA PAVIMENTO CON ASTA 1.70 M

cad  L. 68.350

Euro:35.29

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A.V002A.V003A 	BASE DA TAVOLO IN GHISA

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A.V002A.V004A 	SUPPORTO FLESSIBILE

cad  L. 39.887

Euro:20.59

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A.V002A.V005A 	BASE MICROFONICA PREAMPLIFICATA

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A.V002A.V006A 	TRASFORMATORE SEPARATORE 250/250 OHM

cad  L. 34.271

Euro:17.69

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A.V002A.V007A 	TRASFORMATORE SEPARATORE DI INGRESSO 3500 OHM

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A.V002A.V008A 	TRASFORMATORE DI DISACCOPPIAMENTO 1110 OHM

cad  L. 36.401

Euro:18.79

###### 04.C01A.P10A.V008A.V001A.V002A.V009A 	CONNETTORE VOLANTE PER MICROFONO

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A 	DIFFUSORI SONORI, PROIETTORI DI SUONO, CASSETTE ALTOPARLANTI DA PARETE O DA PLAFONE E DA INCASSO, COLONNE SONORE, TROMBE ESPONENZIALI

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V001A 	DIFFUSORI SONORI COSTITUITI DA DUE ALTOPARLANTI PER BASSI ED ACUTI CON FILTRO CROSSOVER IN MOBILE DI RESINA SEMIESPANSA

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V001A.V001A 	DIFFUSORE SONORO 20 W SENZA TRASLATORE

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V001A.V002A 	DIFFUSORE SONORO 20 W CON TRASLATORE

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V002A 	PROIETTORI DI SUONO DOTATI DI ALTOPARLANTE A CONO TROPICALIZZATO CON STAFFA METALLICA PER FISSAGGIO CON O SENZA TRASFORMATORE DI LINEA

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V002A.V001A 	PROIETTORE DI SUONO 6 W

cad  L. 69.512

Euro:35.89

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V002A.V002A 	PROIETTORE DI SUONO 6 W CON TRASFORMATORE LINEA

cad  L. 96.813

Euro:49.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V002A.V003A 	PROIETTORE DI SUONO 20 W

cad  L. 113.659

Euro:58.69

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V002A.V004A 	PROIETTORE DI SUONO 20 W CON TRASFORMATORE LINEA

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V003A 	CASSETTE CON ALTOPARLANTI IN MATERIALE PLASTICO O IN LEGNO DI DIVERSA POTENZA ED INSTALLAZIONE

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V003A.V001A 	ALTOPARLANTE PLASTICO 4/6 W DIAMETRO 20 CM

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V003A.V002A 	ALTOPARLANTE PLASTICO 4/5 W ELLITTICO 15 X 10 CM

cad  L. 34.271

Euro:17.69

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V003A.V003A 	ALTOPARLANTE PLASTICO 6 W BANDIERA BILAT. 16 CM

cad  L. 47.825

Euro:24.69

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V003A.V004A 	ALTOPARLANTE PLASTICO 6 W A COLONNINA 35 X 8 CM

cad  L. 53.634

Euro:27.69

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V003A.V005A 	ALTOPARLANTE IN LEGNO 2 W DIAMETRO 13 CM

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V003A.V006A 	ALTOPARLANTE IN LEGNO 4 W DIAMETRO 17 CM

cad  L. 97.975

Euro:50.59

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V004A 	ALTOPARLANTI DA PLAFONE E DA INCASSO DI FORMA CIRCOLARE, RETTANGOLARE O QUADRATA, DI DIVERSE DIMENSIONI E POTENZA

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V004A.V001A 	ALTOPARLANTE A PLAFONE 4/6 W DIAMETRO 20 CM

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V004A.V002A 	ALTOPARLANTE A PLAFONE 4/6 W QUADRATO LATO 20 CM

cad  L. 44.340

Euro:22.89

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V004A.V003A 	ALTOPARLANTE A PLAFONE 4/6 W QUADR. C/TRASLATORE

cad  L. 71.061

Euro:36.69

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V004A.V004A 	ALTOPARLANTE A PLAFONE 1.5 W RETTANGOLARE

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V004A.V005A 	ALTOPARLANTE A PLAFONE 1.5 W RETT. CONTR. VOLUME

cad  L. 98.362

Euro:50.79

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V004A.V006A 	ALTOPARLANTE A PLAFONE 1.5 W RETT. TAST. 5 PROG.

cad  L. 119.274

Euro:61.59

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V005A 	COLONNE SONORE IN METALLO ED IN LEGNO CON O SENZA TRASLATORE ANGOLO DI IRRAADIAMENTO: 120-140 GRADI IN ORIZZONTALE 18-40 GRADI IN VERTICALE

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V005A.V001A 	COL. SONORA MET. 3 ALTOP. 12/6/3 W

cad  L. 113.659

Euro:58.69

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V005A.V002A 	COL. SONORA MET. 3 ALTOP. 12/6/3 W C/TRASLATORE

cad  L. 136.313

Euro:70.39

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V005A.V003A 	COL. SONORA MET. 8 ALTOP. 24/12/6 W

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V005A.V004A 	COL. SONORA MET. 8 ALTOP. 24/12/6 W C/TRASLATORE

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V005A.V005A 	COL. SONORA LEG. 2 ALTOP. 8/4/2 W C/TRASLATORE

cad  L. 125.663

Euro:64.89

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V005A.V006A 	COL. SONORA LEG. 4 ALTOP. 130-19000 HZ

cad  L. 398.871

Euro:205.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V005A.V007A 	COL. SONORA LEG. 4 ALTOP. 130-19000 HZ C/TRASF.

cad  L. 455.023

Euro:234.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V006A 	TROMBE ESPONENZIALI IN MOPLEN INFRANGIBILI DOTATE DI UNITA' MAGNETODINAMICA CORREDATA DI ORGANO DI STAFFAGGIO IMPEDENZA 16 OHM RISPOSTA IN FREQUENZA 300-9000 HZ RETTANGOLARE CON ANGOLI DI IRRADIAMENTO: 120 GRADI (ORIZZONTALE) E 60 GRADI (VERTICALE) CIRCOLARE CON ANGOLO DI IRRADIAMENTO 100 GRADI

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V006A.V001A 	TROMBA ESPONENZIALE 10/15 W RETTANGOLARE

cad  L. 92.166

Euro:47.59

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V006A.V002A 	TROMBA ESPONENZIALE 10/15 W RETTANG. C/TRASFORM.

cad  L. 118.112

Euro:60.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V002A.V006A.V003A 	TROMBA ESPONENZIALE 10/15 W CIRCOLARE

cad  L. 91.004

Euro:46.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V003A 	AMPLIFICATORI INGRESSO DIN PENTAPOLARE CON REGOLATORE DI LIVELLO PER BASE AMPLIFICATA USCITA ALTOPARLANTI IMPEDENZA 4/8/16 OHM RISPOSTA IN FREQUENZA 40-20000 HZ INGRESSI MICROFONICI INDIPENDENTI CON COMANDI FRONTALI DI LIVELLO, PREDISPOSTI PER INSERZIONE TRASLATORE DI LINEA. INGRESSO PER REGISTRATORE IN/OUT, USCITA PER UNITA' DI POTENZA. MORSETTIERA PER PRECEDENZA PRESE MICROFONI SU INGRESSI AUX. PREDISPOSTO PER SCHEDA "DIN-DON". LED OVERLOAD.

###### 04.C01A.P10A.V008A.V003A.V001A 	AMPLIFICATORI INGRESSO DIN PENTAPOLARE CON REGOLATORE DI LIVELLO. MANOPOLE FRONTALI CON INDICE MOBILE PER LA MEMORIZZAZIONE DELLE REGOLAZIONI CONTROLLI DI VOLUME E TONO

###### 04.C01A.P10A.V008A.V003A.V001A.V001A 	AMPLIFICATORE 20 W

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V003A.V001A.V002A 	AMPLIFICATORE 30 W

cad  L. 422.106

Euro:217.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V003A.V001A.V003A 	AMPLIFICATORE 60 W

cad  L. 797.743

Euro:411.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V003A.V001A.V004A 	AMPLIFICATORE 120 W

cad  L. 865.512

Euro:446.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V004A 	UNITA' DI POTENZA: BOOSTER CON INGRESSO DI LINEA CON PRESA DIN E CONTROLLO DI LIVELLO USCITA CON PRESA DIN PENTAPOLARE CONTROLLI PER TONI ALTI E BASSI E VOLUME INGRESSI PER LINEA E BASE PREAMPLIFICATA USCITE BOOSTER-MONITOR USCITE ALTOPARLANTI 14/8/16 OHM RISPOSTA IN FREQUENZA 40-17000 HZ

###### 04.C01A.P10A.V008A.V004A.V001A 	UNITA' DI POTENZA CONTROLLI SUL RETRO PER 2 VOLUMI, TONI ALTI E BASSI

###### 04.C01A.P10A.V008A.V004A.V001A.V001A 	UNITA' DI POTENZA 60 W

cad  L. 716.419

Euro:369.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V004A.V001A.V002A 	UNITA' DI POTENZA 120 W

cad  L. 904.238

Euro:466.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V004A.V001A.V003A 	UNITA' DI POTENZA 200 W

cad  L. 1.045.585

Euro:539.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V005A 	MISCELATORE IN CARPENTERIA METALLICA SCHERMANTE COMANDI FRONTALI, PRESE PER CONNESS. POSTERIORI INGRESSI MICROFONICI, INGRESSI AUX SELEZIONABILI FONO MAGNETICO, FONO CERAMICO, REGISTRATORI, AUX GENERICO INGRESSO MISCELATO PER GENERATORE "DIN-DON" PRESA PER COMANDO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO A PRECEDENZA VOCE/MUSICA, PRESA MIC-BUS DOPPI CONTROLLI DI TONO PER BASSI ED ACUTI RISPOSTA 20-20000 HZ +/- 2 DB

###### 04.C01A.P10A.V008A.V005A.V001A 	MISCELATORE INSERIBILE IN RACK 19" 4 INGRESSI MICROFONICI 5 INGRESSI AUX 2 REGISTRATORI

###### 04.C01A.P10A.V008A.V005A.V001A.V001A 	MISCELATORE

cad  L. 569.263

Euro:293.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A 	CONTENITORI A RACK

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V001A 	CONTENITORI A RACK PER CENTRALINO

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V001A.V001A 	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 6 UNITA'

cad  L. 209.117

Euro:107.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V001A.V002A 	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 8 UNITA'

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V001A.V003A 	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 10 UNITA'

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V001A.V004A 	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 12 UNITA'

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V001A.V005A 	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 16 UNITA'

cad  L. 303.994

Euro:156.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V001A.V006A 	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 20 UNITA'

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V001A.V007A 	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 24 UNITA'

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V001A.V008A 	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 28 UNITA'

cad  L. 416.298

Euro:214.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A 	AMPLIFICATORI CON INGRESSI MICROFONICI ED AUX, BOOSTER, EQUALIZZATORE, RICEVITORE, - ACCENSIONE E PROTEZIONE GENERALE E MONITOR CON ALTOPARLANTE, STRUMENTO DI MISURA, COMMUTATORE TRASLATORE DI LINEA, VOLUME MISCELATORE, FILODIFFUSIONE, LETTORE DI CASSETTE REGISTRATORE DI CASSETTE, SINTONIZZATORE CON RICERCA AUTOMATICA DELLA FREQUENZA, PRESELEZIONE DI CANALE.

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V001A 	AMPLIFICATORE 20 W INGRESSI 1 MIC 1 AUX

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V002A 	AMPLIFICATORE 30 W INGRESSI 3 MIC 2 AUX

cad  L. 455.023

Euro:234.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V003A 	AMPLIFICATORE 60 W INGRESSI 5 MIC 2 AUX

cad  L. 797.743

Euro:411.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V004A 	AMPLIFICATORE 120 W INGRESSI 5 MIC 2 AUX SELEZ.

cad  L. 853.895

Euro:440.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V005A 	BOOSTER DI POTENZA 120 W

cad  L. 739.655

Euro:381.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V006A 	EQUALIZZATORE 20-20000 HZ +/- 2 DB C/TRASLATORI

cad  L. 549.900

Euro:283.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V007A 	RICEVITORE FM

cad  L. 346.592

Euro:178.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V008A 	RICEVITORE PER RADIOMICROFONI HF

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V009A 	RICEVITORE PER RADIOMICROFONI VHF

cad  L. 553.773

Euro:285.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V010A 	ACCENSIONE E PROTEZIONE GENERALE E MONITOR

cad  L. 346.592

Euro:178.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V011A 	CASSETTO SU GUIDE C/GIRADISCHI 2 VELOCITA'

cad  L. 404.680

Euro:208.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V012A 	MISCELATORE PREAMPL. INGRESSI 4 MIC 5 AUX SELEZ.

cad  L. 584.753

Euro:301.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V013A 	FILODIFF. 5 CANALI SIMULTANEI 6 USCITE RICEZ. AM

cad  L. 648.650

Euro:334.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V014A 	LETTORE AUTOREVERSE DI CASSETTE 4.75 CM/S

cad  L. 489.876

Euro:252.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V015A 	REGISTRATORE DI CASSETTE A DUE MECCANICHE

cad  L. 1.041.713

Euro:537.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V006A.V002A.V016A 	SINTONIZZATORE AM/FM DIGITALE RICERCA AUT. FREQ.

cad  L. 513.111

Euro:264.99

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A 	ACCESSORI PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A.V001A 	ACCESSORI PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAVO, PRESA, TRASFORMATORE, CONNETTORE NASTRO E CASSETTA AUDIO, DISCHI

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A.V001A.V001A 	CAVO SCHERMATO MICROFONICO

ml  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A.V001A.V002A 	CAVO ATTENUATO USCITA AUX INGRESSO MIC

ml  L. 24.009

Euro:12.39

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A.V001A.V003A 	PRESA MICROFONICA

cad  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A.V001A.V004A 	TRASF. SEPAR. ALTA/BASSA IMPED. (250/45000 OHM)

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A.V001A.V005A 	TRASFORMATORE SEPARATORE 250/250 OHM

cad  L. 34.271

Euro:17.69

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A.V001A.V006A 	TRASF. DISACCOPP. PRIM.1110 OHM SEC.500/600 OHM

cad  L. 36.401

Euro:18.79

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A.V001A.V007A 	CONNETTORE BNC

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A.V001A.V008A 	CONNETTORE PL

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A.V001A.V009A 	CONNETTORE PL/BNC

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A.V001A.V010A 	NASTRO AUDIO 18 CM

cad  L. 24.009

Euro:12.39

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A.V001A.V011A 	CASSETTA AUDIO 30'

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A.V001A.V012A 	CASSETTA AUDIO 60'

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A.V001A.V013A 	CASSETTA AUDIO 90'

cad  L. 10.146

Euro:5.24

###### 04.C01A.P10A.V008A.V007A.V001A.V014A 	DISCHI LASER

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P10A.V009A 	IMPIANTI DI ANTENNE TV

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A 	IMPIANTI DI ANTENNE TV

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V001A 	ANTENNE PER RICEZIONE TV DI VARIO TIPO COMPLETE DI ACCESSORI DI MONTAGGIO SU TUTTI I TIPI DI TETTO

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V001A.V001A 	ANTENNA LOGARITMICA ACC. ZINCOCROM. ATTACCO PALO

cad  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V001A.V002A 	ANTENNA LOGARITMICA ALLUM. ANODIZZ. ATTACCO PALO

cad  L. 34.271

Euro:17.69

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V001A.V003A 	ANTENNA LOGARITMICA 5 ELEM. VHF GUAD. 3.5-8 DB

cad  L. 53.634

Euro:27.69

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V001A.V004A 	ANTENNA DIRETTIVA LARGA BANDA UHF FINO 90 ELEM.

cad  L. 130.891

Euro:67.59

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V001A.V005A 	ANTENNA UHF A PANNELLO

cad  L. 34.271

Euro:17.69

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V002A 	ACCESSORI PER ANTENNE TV

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V002A.V001A 	PALO SEMPLICE H = 2.5 M DIAMETRO 32 MM

cad  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V002A.V002A 	PALO COMPOSTO H = 5 M DIAMETRO 32 MM X 2

cad  L. 31.948

Euro:16.49

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V002A.V003A 	PALO COMPOSTO H = 7.5 M DIAMETRO 25-40 MM

cad  L. 60.411

Euro:31.19

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V002A.V004A 	RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO

cad  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V002A.V005A 	ACCOPPIATORE 2 INGR. 1 USCITA 75 OHM ATTEN. 4 DB

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V002A.V006A 	ZANCA PER PALO UNIVERSALE

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V002A.V007A 	ZANCA PER PALO DA CAMINO

cad  L. 12.004

Euro:6.19

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V002A.V008A 	ZANCA PER PALO A MURO

cad  L. 10.146

Euro:5.24

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V002A.V009A 	ANGOLARE SALVASPIGOLI

cad  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V002A.V010A 	BASE PER PALI TELESCOPICI

cad  L. 15.296

Euro:7.89

###### 04.C01A.P10A.V009A.V001A.V002A.V011A 	MENSOLA DA MURARE FINO 800 MM

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A 	CENTRALINI E MODULI AMPLIFICATORI DI POTENZA COMPLETI DI ACCESSORI

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V001A 	CENTRALINI A LARGA BANDA COMPLETAMENTE SCHERMATI CON COMPONENTI S.M.D. 5 INGRESSI, CONTENITORE IN METALLO PRESSOFUSO INGRESSI ED USCITA CON CONNETTORI COASSIALI ALIMENTAZIONE 220 V. CIRCUITO AUTOMATICO DI PROTEZIONE CONTRO I CORTOCIRCUITI. FISSAGGIO A PARETE, TELEALIMENTAZIONE SU OGNI INGRESSO, ATTENUATORE DA 0 A 20 DB PER OGNI INGRESSO, UNA SOLA USCITA MISCELATA CORRENTE DI TELEALIMENTAZIONE FINO A 50 MA USCITA FINO A 119 DB

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V001A.V001A 	CENTRALINO A LARGA BANDA

cad  L. 342.719

Euro:176.99

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V002A 	MODULI AMPLIFICATORI DI POTENZA A LARGA BANDA PER AMPLIFICARE IL SEGNALE AUTOMISCELATO IN USCITA. 1 INGRESSO RF+DC, 1 INGRESSO DC R.O.S. MINORE DI 2 2 USCITE INDIPENDENTI SUPPORTO MODULARE, 1 PONTICELLO, 2 GANCI DI RITENUTA GN80, 2 SPINE 2 ATTENUATORI VARIABILI DA 0 A 20 DB GUADAGNO FINO A 26 DB, CONSUMO 500 MA, BANDA PASSANTE 470-862 MHZ

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V002A.V001A 	MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA A LARGA BANDA

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V003A 	ACCESSORI VARI, TRA CUI: - DISACCOPPIATORE PER PASSAGGIO DI SEGNALE RF SU LINEA 75 OHM, BLOCCO DELLA CORRENTE CONTINUA - SPINA CON CARICO 75 OHM ISOLATO, CHIUDE LINEE RF SU 75 OHM ANCHE CON CORRENTI CONTINUE - FILTRI ATTIVI ALIMENTATI 12 V, DISLIVELLO TRA PORTANTE VIDEO E PORTANTE COLORE MINORE 1 DB DUE CONNETTORI IN USCITA PER AUTOMISCELAZIONE - FINALI AMPLIFICAZIONE SEPARATA 2+3 TRANSISTORI CON ATTENUATORI VARIABILI DA 0 A 20 DB - CONVERTITORI CON 2 CONN. USCITA PER AUTOMISC.

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V003A.V001A 	DISACCOPPIATORE LINEA 75 OHM PER SEGNALE RF

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V003A.V002A 	SPINA CON CARICO 75 OHM ISOLATO

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V003A.V003A 	PONTICELLO USCITE PER TRASFERIMENTO RF+CONTINUA

cad  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V003A.V004A 	SUPPORTO MODULARE PER FISSAGGIO MODULI

cad  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V003A.V005A 	GANCIO DI RITENUTA PER BLOCCAGGIO CONNETTORI

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V003A.V006A 	MORSETTIERA DI PRESA A TERRA

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V003A.V007A 	SPINA DI COLLEGAMENTO MODULI

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V003A.V008A 	FILTRO ATTIVO DI CANALE, ALIMENTAZIONE 12 V

cad  L. 86.551

Euro:44.69

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V003A.V009A 	CONVERTITORE, ALIMENTAZIONE 12 V

cad  L. 319.484

Euro:164.99

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V003A.V010A 	FINALE LARGA BANDA VHF-UHF AMPLIFICAZ. SEPARATA

cad  L. 125.663

Euro:64.89

###### 04.C01A.P10A.V009A.V002A.V003A.V011A 	MODULO ALIMENTATORE STABILIZ. USCITA FINO 100 MA

cad  L. 109.399

Euro:56.49

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A 	AMPLIFICATORI PER ANTENNE TV ED ACCESSORI

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V001A 	AMPLIFICATORI PER ANTENNE TV UNICA USCITA MISCELATA R.O.S. MINORE DI 2 MORSETTI SCHERMATI GUADAGNO DA 0 A 20 DB ALIMENTABILI VIA CAVO AMPLIFICAZIONI VHF/UHF SEPARATE - MULTINGRESSI AUTOALIM. CON FISSAGGIO A PARETE, PRESA SUPPLEMENTARE DI CORRENTE CONTINUA 12 V

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V001A.V001A 	MIX AMPL.LARGA BANDA DA PALO, 203 GRUPPI ANTENNE

cad  L. 68.350

Euro:35.29

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V001A.V002A 	AMPLIFICATORE MULTINGRESSI DA PALO CON ATTEN.

cad  L. 108.431

Euro:55.99

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V001A.V003A 	AMPL.LARGA BANDA TV DA INTERNO AUTOALIM. 1 INGR.

cad  L. 92.166

Euro:47.59

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V001A.V004A 	MULTINGRESSI A LARGA BANDA AUTOALIMENTATO

cad  L. 125.663

Euro:64.89

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V002A 	ACCESSORI PER AMPLIFICATORI PER ANTENNE TV - CONVERTITORI MISCELATORI DA PALO PER QUALSIASI CANALE DA MISCELARE CON SEGNALI DI UN IMPIANTO ESISTENTE, CON FILTRO PASSACANALE SELETTIVO IN INGRESSO. 1 INGRESSO RF, 1 INGRESSO IMPIANTO ESISTENTE, UNICA USCITA MISCELATA CONVERTITA A 97 DB(MICROVOLT). ASSORBIMENTO 10 MA, R.O.S. MINORE DI 2, GUADAGNO 8 DB. MISCELATORE, DEMISCELATORE, CASSETTE, PRESE, SPINE, ALTRI ACCESSORI.

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V002A.V001A 	CONVERTITORE MISCELATORE DA PALO

cad  L. 71.641

Euro:36.99

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V002A.V002A 	PARTITORE IBRIDO

cad  L. 16.574

Euro:8.56

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V002A.V003A 	DEVIATORE

cad  L. 18.297

Euro:9.45

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V002A.V004A 	DEMISCELATORE

cad  L. 8.577

Euro:4.43

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V002A.V005A 	MISCELATORE

cad  L. 30.786

Euro:15.89

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V002A.V006A 	CASSETTA DI DERIVAZIONE 1 USCITA DERIVATA

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V002A.V007A 	CASSETTA DI DERIVAZIONE 2 USCITE DERIVATE

cad  L. 11.578

Euro:5.98

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V002A.V008A 	CASSETTA DI DERIVAZIONE 3 USCITE DERIVATE

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V002A.V009A 	CASSETTA DI DERIVAZIONE 4 USCITE DERIVATE

cad  L. 18.433

Euro:9.52

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V002A.V010A 	PRESA DA INCASSO 75 OHM

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V002A.V011A 	PRESA DA INCASSO ATTENUATA 20 DB

cad  L. 11.869

Euro:6.13

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V002A.V012A 	DEMISCELATORE VHF/UHF

cad  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P10A.V009A.V003A.V002A.V013A 	SPINA PER CAVO COASSIALE

cad  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P10A.V010A 	IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A 	IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI TIPO CONVENZIONALE A ZONE DI RIVELAZIONE CENTRALI A MICROPROCESSORE TENSIONE DI FUNZIONAMENTO 15-30 V IN CORRENTE CONTINUA

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V001A 	RIVELATORI OTTICI, IONIZZANTI E TERMICI PER LA RIVELAZIONE DI FUMO CONVENZIONALE

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V001A.V001A 	RIVELATORE DI FUMO A CAMERA DI IONIZZAZIONE

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V001A.V002A 	RIVELATORE TERMICO DI MASSIMA 58/82 GRADI

cad  L. 86.551

Euro:44.69

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V001A.V003A 	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO 58/82 GRADI

cad  L. 94.296

Euro:48.69

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V001A.V004A 	RIVELATORE OTTICO DI FUMO

cad  L. 157.418

Euro:81.29

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V002A 	COMPONENTI INDIVIDUALI PER SISTEMA CONVENZIONALE SENSORI, ZOCCOLI E BASI PER RIVELATORI DI TIPO CONVENZIONALE

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V002A.V001A 	SENSORE DI FUMO A CAMERA DI IONIZZAZIONE

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V002A.V002A 	SENSORE TERMICO DI MASSIMA 58/82 GRADI

cad  L. 57.507

Euro:29.69

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V002A.V003A 	SENSORE TERMOVELOCIMETRICO 58/82 GRADI

cad  L. 65.639

Euro:33.89

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V002A.V004A 	SENSORE OTTICO DI FUMO

cad  L. 127.793

Euro:65.99

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V002A.V005A 	ZOCCOLO DI MONTAGGIO STANDARD RESISTENZA 680 OHM

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V002A.V006A 	BASE DI ADATTAMENTO

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V002A.V007A 	BASE CON RELE' ALLARME E GUASTO

cad  L. 183.171

Euro:94.59

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V003A 	CENTRALI A MICROPROCESSORE PER RILEVAZIONE FUMI DI TIPO CONVENZIONALE ALIMENTAZIONE 12/24 V IN C.A. DISPLAY PER SEGNALAZIONE ZONA DI ALLARME CONTROLLO MANCANZA RETE, OROLOGIO PROGRAMMATORE ALIMENTATORI CON CORRENTI DI 5/10/15 A

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V003A.V001A 	CENTRALE A 2 ZONE

cad  L. 2.615.900

Euro:1350.99

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V003A.V002A 	CENTRALE A 4 ZONE

cad  L. 2.770.802

Euro:1430.99

###### 04.C01A.P10A.V010A.V001A.V003A.V003A 	CENTRALE A 8 ZONE

cad  L. 2.979.919

Euro:1538.99

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A 	IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON SINGOLA COPPIA DI FILI

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A.V001A 	RIVELATORI OTTICI, TERMICI E IONIZZATI AD INDIRIZZO ANALOGICO REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA' AUTOTEST DI VERIFICA

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A.V001A.V001A 	RIVELATORE ANALOGICO A CAMERA DI IONIZZAZIONE

cad  L. 323.357

Euro:166.99

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A.V001A.V002A 	RIVELATORE ANALOGICO TERMICO DI MASSIMA

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A.V001A.V003A 	RIVELATORE ANALOGICO OTTICO DI FUMO

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A.V002A 	SENSORI, ZOCCOLI, BASI, UNITA' DI INTERFACCIA PER SISTEMI DI RIVELAZIONE FUMI ANALOGICI

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A.V002A.V001A 	SENSORE ANALOGICO DI FUMO CAMERA DI IONIZZAZIONE

cad  L. 136.313

Euro:70.39

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A.V002A.V002A 	SENSORE ANALOGICO TERMICO

cad  L. 70.673

Euro:36.49

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A.V002A.V003A 	SENSORE ANALOGICO OTTICO DI FUMO

cad  L. 151.609

Euro:78.29

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A.V002A.V004A 	ZOCCOLO MONTAGGIO STANDARD CON MODULO ANALOGICO

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A.V002A.V005A 	UNITA' INTERFACCIA AD INDIRIZZO

cad  L. 220.734

Euro:113.99

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A.V002A.V006A 	SERIE NUMERI ADESIVI 1-199 IDENTIFIC. SENSORE

cad  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A.V002A.V007A 	UNITA' RELE' INDIRIZZABILE

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A.V003A 	CENTRALI A MICROPROCESSORE AD INDIRIZZP DISPLAY NUMERICO A SETTE SEGMENTI 1-4 LINEE DI COLLEGAMENTO 199 DISPOSITIVI COLLEGABILI OGNI LINEA SCHEDA DI COMUNICAZIONE DATI PREDISPOSIZIONE PER STAMPANTE SEGNALAZIONE DI PREALLARME, ALLARME, SERVICE PER MANUTENZIONE E PULIZIA DEL SENSORE

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A.V003A.V001A 	CENTRALE ANALOGICA A UNA LINEA

cad  L. 8.012.285

Euro:4137.99

###### 04.C01A.P10A.V010A.V002A.V003A.V002A 	CENTRALE ANALOGICA A QUATTRO LINEE

cad  L. 14.324.525

Euro:7397.99

###### 04.C01A.P10A.V010A.V003A 	IMPIANTI DI RIVELAZIONE GAS

###### 04.C01A.P10A.V010A.V003A.V001A 	RIVELATORI DI GAS ESPLOSIVI (METANO, ETANO, PROPANO, BUTANO, ETC.) COMPLETI DI CENTRALINA CON DISPOSITIVO DI ANALISI E SIRENA RESETTABILE CAMPO DI TEMPERATURA DA 20 A 40 GRADI CAMPO DI PRESSIONE DA 920 A 1080 MILLIBAR CORRENTE DI RISCALDAMENTO 0,14 A

###### 04.C01A.P10A.V010A.V003A.V001A.V001A 	RIVELATORE PRESENZA GAS

cad  L. 2.217.029

Euro:1144.99

###### 04.C01A.P10A.V010A.V004A 	ACCESSORI VARI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

###### 04.C01A.P10A.V010A.V004A.V001A 	ACCESSORI VARI

###### 04.C01A.P10A.V010A.V004A.V001A.V001A 	STAMPANTE INTEGRALE 24 CARATTERI

cad  L. 2.160.877

Euro:1115.99

###### 04.C01A.P10A.V010A.V004A.V001A.V002A 	SIRENA 24 V IN CORRENTE CONTINUA

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P10A.V010A.V004A.V001A.V003A 	PULSANTE MANUALE A ROTTURA DI VETRO

cad  L. 24.009

Euro:12.39

###### 04.C01A.P10A.V010A.V004A.V001A.V004A 	PULSANTE A ROTTURA DI VETRO AD INDIRIZZO

cad  L. 243.970

Euro:125.99

###### 04.C01A.P10A.V010A.V004A.V001A.V005A 	RIPETITORE OTTICO DI ALLARME

cad  L. 26.333

Euro:13.59

###### 04.C01A.P10A.V010A.V004A.V001A.V006A 	PANNELLO LUMINOSO CON CRITTOGRAMMA

cad  L. 147.350

Euro:76.09

###### 04.C01A.P10A.V011A 	IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE

###### 04.C01A.P10A.V011A.V001A 	CENTRALI DI ALLARME PER IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE

###### 04.C01A.P10A.V011A.V001A.V001A 	CENTRALI DI CONTROLLO E COMANDO COMPOSTA DA 3 ZONE (DI CUI UNA PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO). DOTATA DI PROTEZIONE ANTISRADICAMENTO E DI MICROSWITCH CONTRO L'APERTURA COMANDATA DA CHIAVE ELETTRONICA ESCLUSA BATTERIA

###### 04.C01A.P10A.V011A.V001A.V001A.V001A 	CENTRALE DI CONTROLLO E COMANDO A 3 ZONE

cad  L. 245.906

Euro:126.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V001A.V002A 	CENTRALI DI CONTROLLO E COMANDO A MODULI DA 1 A 16 MODULI ULTERIORE MODULO PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DOTATA DI CHIAVE ELETTRONICA COMPLETA DI ALIMENTATORE 12 V, 2-6 A PREDISPOSTA PER IL COLLEGAMENTO CON INSERITORI ESTERNI AUTOMATICI O MANUALI ESCLUSI MODULI E BATTERIA

###### 04.C01A.P10A.V011A.V001A.V002A.V001A 	CENTRALE A MODULI

cad  L. 495.685

Euro:255.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V001A.V002A.V002A 	CENTRALE A MODULI PROTEZ. INTEGR. ANTISABOTAGGIO

cad  L. 621.542

Euro:320.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V001A.V002A.V003A 	CENTRALE A MODULI PROTEZ. ANTINCENDIO

cad  L. 495.685

Euro:255.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V001A.V002A.V004A 	CENTRALE A MODULI A 16 ZONE

cad  L. 689.312

Euro:355.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V001A.V002A.V005A 	CENTRALE A MODULI A 16 ZONE PROTEZ. ANTINCENDIO

cad  L. 689.312

Euro:355.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V001A.V003A 	MODULI PER CENTRALI DI CONTROLLO E COMANDO

###### 04.C01A.P10A.V011A.V001A.V003A.V001A 	MODULO BILANCIATO/ISTANTANEO

cad  L. 36.401

Euro:18.79

###### 04.C01A.P10A.V011A.V001A.V003A.V002A 	MODULO BILANCIATO/TEMPORIZZATO

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P10A.V011A.V002A 	BATTERIE ED ALIMENTATORI

###### 04.C01A.P10A.V011A.V002A.V001A 	BATTERIE AL PIOMBO SIGILLATO TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 12 V

###### 04.C01A.P10A.V011A.V002A.V001A.V001A 	BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V 1.2 AH

cad  L. 32.916

Euro:16.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V002A.V001A.V002A 	BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V 1.9 AH

cad  L. 30.205

Euro:15.59

###### 04.C01A.P10A.V011A.V002A.V001A.V003A 	BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V 6 AH

cad  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C01A.P10A.V011A.V002A.V001A.V004A 	BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V 24 AH

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 04.C01A.P10A.V011A.V002A.V002A 	ALIMENTATORI SUPPLEMENTARI DA ESTERNO AUTOPROTETTI CONTRO I CORTOCIRCUITI CONTENUTI IN BOX AUTOPROTETTI CONTRO L'APERTURA SEGNALAZIONI OTTICHE: PRESENZA TENSIONE DI RETE, BATTERIA SCARICA CORRENTE DISPONIBILE VERSO I CARICHI ESTERNI MINORE O UGUALE AD 1 A

###### 04.C01A.P10A.V011A.V002A.V002A.V001A 	ALIMENTATORE DA ESTERNO AUTOPROTETTO

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A 	ACCESSORI VARI E COMPONENTI PER IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V001A 	CODICE ELETTRONICO IN CONTENITORE AUTOPROTETTO CON TASTIERA DI COMANDO, SET DI CHIAVI OHMICHE, CIRCUITO DI TEMPORIZZAZIONE

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V001A.V001A 	INVERTITORE REMOTO A CHIAVE ELETTRONICA

cad  L. 17.019

Euro:8.79

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V001A.V002A 	SCHEDA DI COMMUTAZIONE A CHIAVE ELETTRONICA

cad  L. 62.541

Euro:32.29

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V001A.V003A 	GRUPPO DI 5 CHIAVI ELETTRONICHE

cad  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V001A.V004A 	CODICE ELETTRON. COMPLETO IN CONTEN. AUTOPROTET.

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V001A.V005A 	TECA DI CONTENIMENTO PER CHIAVI

cad  L. 93.328

Euro:48.19

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V002A 	CONTATTI MAGNETICI

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V002A.V001A 	CONTATTO MAGNETICO 64 MM

cad  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V002A.V002A 	CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO

cad  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V002A.V003A 	CONTATTO A VIBRAZIONE

cad  L. 16.574

Euro:8.56

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V002A.V004A 	CONTATTO PER PROTEZIONE SARACINESCHE/TAPPARELLE

cad  L. 18.723

Euro:9.67

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V002A.V005A 	CONTATTO MAGNETICO SICUR. BILANC. DOPPIO FLUSSO

cad  L. 68.931

Euro:35.59

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V003A 	MICROFONI SELETTIVI E SENSORI A VIBRAZIONE

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V003A.V001A 	MICROFONO SELETTIVO AUTOPROT. CON PIASTRA LAVORO

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V003A.V002A 	PIASTRA AGGIUNTIVA LAVORO/RIPOSO INSTALL. MOBILE

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V003A.V003A 	RIVELATORE ROTTURA VETRO RAGGIO AZIONE MAX 1.5 M

cad  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V004A 	RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V004A.V001A 	RIVELATORE RAGGI INFRAROSSI PASSIVI PORTATA 10 M

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V004A.V002A 	RIVELATORE RAGGI INFRAROSSI PASSIVI PORTATA 20 M

cad  L. 157.418

Euro:81.29

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V004A.V003A 	RIVELATORE BISTATICO MICROONDE CON RICEV./TRASM.

cad  L. 584.753

Euro:301.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V004A.V004A 	RIVELATORE MICROONDE AREA PROTETTA 25 M

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V005A 	RIVELATORI VOLUMETRICI DA ESTERNO COPPIA DI MICROONDE PER ESTERNO COMPLETA DI TRASFORMATORI

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V005A.V001A 	COPPIA MICROONDE PORTATA 30 M CON TRASFORMATORI

cad  L. 1.285.683

Euro:663.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V005A.V002A 	COPPIA MICROONDE PORTATA 50 M CON TRASFORMATORI

cad  L. 1.552.888

Euro:801.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V005A.V003A 	COPPIA MICROONDE PORTATA 80 M CON TRASFORMATORI

cad  L. 1.814.284

Euro:936.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V005A.V004A 	COPPIA MICROONDE PORTATA 120 M CON TRASFORMATORI

cad  L. 1.934.333

Euro:998.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V005A.V005A 	COPPIA MICROONDE PORTATA 200 M CON TRASFORMATORI

cad  L. 2.064.063

Euro:1065.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V005A.V006A 	COPPIA DI PALI DI SOSTEGNO ALTEZZA 1 M

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V006A 	BARRIERE LASER DA ESTERNO A RAGGI MODULATI SINCRONIZZATI COMPOSTE DA: - 2 COLONNE - 2 ALIMENTATORI - 2 BASAMENTI ALTEZZA DELLE COLONNE, NUMERO DI RESISTENZE PER COLONNA, NUMERO DI RESISTENZE PER RAGGIO, NUMERO DI COPPIE DI RAGGI COME INDICATO.

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V006A.V001A 	BARR.LASER 1 M 1 COPPIA RAG. 1 R/COL. 2 R/RAG.

cad  L. 939.090

Euro:484.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V006A.V002A 	BARR.LASER 1.5 M 2 COPPIE RAG. 2 R/COL. 4 R/RAG.

cad  L. 1.510.290

Euro:779.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V006A.V003A 	BARR.LASER 2 M 3 COPPIE RAG. 4 R/COL. 6 R/RAG.

cad  L. 2.137.642

Euro:1103.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V006A.V004A 	BARR.LASER 2.5 M 4 COPPIE RAG. 4 R/COL. 8 R/RAG.

cad  L. 2.697.224

Euro:1392.99

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V007A 	SEGNALATORI ACUSTICI E LUMINOSI

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V007A.V001A 	SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 12 V

cad  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V007A.V002A 	SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO CON LAMPEGGIATORE

cad  L. 122.372

Euro:63.19

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V007A.V003A 	SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO AUTOPROTETTA

cad  L. 111.529

Euro:57.59

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V007A.V004A 	CAMPANA ANTINCENDIO 12/24 V

cad  L. 34.271

Euro:17.69

###### 04.C01A.P10A.V011A.V003A.V007A.V005A 	PANNELLO ALLARME INCENDIO

cad  L. 118.112

Euro:60.99

###### 04.C01A.P10A.V012A 	IMPIANTI DI MOTORIZZAZIONE

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A 	IMPIANTI DI MOTORIZZAZIONE

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A 	AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI MEDI E PESANTI

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V001A 	MOTORE MONOFASE 0.4 HP, CARICO MAX 500 KG

cad  L. 538.283

Euro:277.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V002A 	MOTORE MONOFASE 0.5 HP, CARICO MAX 1300 KG

cad  L. 739.655

Euro:381.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V003A 	MOTORE MONOFASE 1.0 HP, CARICO MAX 2000 KG

cad  L. 776.444

Euro:400.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V004A 	CENTRALINA COMANDO PROGRAMMABILE CANC. FINO 1 HP

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V005A 	CENTRALINA PER CANCELLI A BATTENTE

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V006A 	PULSANTIERA A CHIAVE IN CONTENITORE PLASTICO

cad  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V007A 	LETTORE A CHIAVE MAGNETICA

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V008A 	CHIAVE MAGNETICA

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V009A 	COLONNINA PER SELETTORE A CHIAVE

cad  L. 63.896

Euro:32.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V010A 	RADIOCOMANDO 300 MHZ: TRASMETTITORE MINIATURIZZ.

cad  L. 61.379

Euro:31.69

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V011A 	RADIOCOMANDO 300 MHZ: RICEVIT.C/SCATOLA USO EST.

cad  L. 183.171

Euro:94.59

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V012A 	ANTENNA ACCORDATA 29.7 MHZ

cad  L. 66.026

Euro:34.09

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V013A 	SEGNALATORE LAMPEGGIANTE

cad  L. 36.401

Euro:18.79

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V014A 	COSTA PNEUMATICA IN GOMMA

ml  L. 34.271

Euro:17.69

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V015A 	CARTELLO METALLICO DI SEGNALAZIONE

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V016A 	COLONNINA PER FOTOCELLULA

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V017A 	FOTOCELLULA CON PORTATA FINO A 50 METRI

cad  L. 119.274

Euro:61.59

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V018A 	CREMAGLIERA IN FERRO 22 X 22

ml  L. 26.333

Euro:13.59

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V019A 	CREMAGLIERA IN PLASTICA 22 X 22

ml  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V020A 	FINE CORSA

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V021A 	PULSANTE DI EMERGENZA

cad  L. 51.311

Euro:26.49

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V022A 	STELO TELESCOPICO REVERS. FRIZ. ANTISCHIACCIAM.

cad  L. 443.405

Euro:228.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V023A 	SBRACCIO A SNODO E FRIZIONE ANTISCHIACCIAM. 2 M

cad  L. 443.405

Euro:228.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V001A.V024A 	ELETTROSERRATURA 220 V RESIST. DI BATTUTA NULLA

cad  L. 108.431

Euro:55.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V002A 	AUTOMAZIONI PER SERRANDE E TAPPARELLE AVVOLGIBILI

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V002A.V001A 	MOTORIZZ. REVERS. SERR. BILANCIATE FINO 220 KG

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V002A.V002A 	MOTORIZZ. REVERS. ELETTROFRENO E SBLOCCO MANUALE

cad  L. 364.018

Euro:187.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V002A.V003A 	MOTORIZZAZIONE PER TAPPARELLE MAX 50 KG

cad  L. 350.464

Euro:180.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V002A.V004A 	MOTORIZZAZIONE PER TAPPARELLE MAX 90 KG

cad  L. 410.489

Euro:211.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V002A.V005A 	MOTORIZZAZIONE PER TAPPARELLE MAX 130 KG

cad  L. 489.876

Euro:252.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V002A.V006A 	DISCO DI COMPENSAZIONE

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V002A.V007A 	INTERRUTTORE DA INCASSO

cad  L. 21.686

Euro:11.19

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V002A.V008A 	ASTA CON GANCIO PER MANOVRA MANUALE

cad  L. 52.472

Euro:27.09

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V003A 	BARRIERE MOTORIZZATE COMPRENDENTI ASTA CON STRISCE SEGNALETICHE, FORCELLA DI APPOGGIO, BASE PER FISSAGGIO AL SUOLO. LUNGHEZZA MASSIMA DELL'ASTA 5 METRI

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V003A.V001A 	BARRIERA MOTORIZZATA L= 5 M

cad  L. 1.750.388

Euro:903.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V003A.V002A 	BARRIERA MOTORIZZATA DOPPIO PISTONE L=6 M

cad  L. 2.195.730

Euro:1133.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V003A.V003A 	BARRIERA MOTORIZZATA CON SBARRA IRREVERSIBILE

cad  L. 1.820.093

Euro:939.99

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V003A.V004A 	LAMPEGGIATORI

cad  L. 140.573

Euro:72.59

###### 04.C01A.P10A.V012A.V001A.V003A.V005A 	SIEPE DA MONTARE SULLA SBARRA

ml  L. 54.796

Euro:28.29

### 04.C01A.P11A 	CORPI ILLUMINANTI

###### 04.C01A.P11A.V001A 	PLAFONIERE PER INTERNI

###### 04.C01A.P11A.V001A.V001A 	PLAFONIERE PER LAMPADE A INCANDESCENZA O COMPATTE, ADATTE PER ANDRONI, SCALE, CORRIDOI

###### 04.C01A.P11A.V001A.V001A.V001A 	PLAFONIERE PER LAMPADE A INCANDESCENZA O COMPATTE CON CORPO IN PVC E DIFFUSORE IN POLICARBONATO O IN VETRO, DI VARIA FORMA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V001A.V001A.V001A 	PLAF. OVALE L=200 MM DIFFUS. POLICARB. INCAND.

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P11A.V001A.V001A.V001A.V002A 	PLAF. OVALE L=200 MM DIFFUS. POLICARB. COMPATTA

cad  L. 20.330

Euro:10.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V001A.V001A.V003A 	PLAF. OVALE L=200 MM DIFFUS. VETRO INCAND.

cad  L. 10.862

Euro:5.61

###### 04.C01A.P11A.V001A.V001A.V001A.V004A 	PLAF. OVALE L=200 MM DIFFUS. VETRO COMPATTA

cad  L. 22.267

Euro:11.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V001A.V001A.V005A 	PLAF. OVALE L=300 MM DIFFUS. POLICARB. INCAND.

cad  L. 18.297

Euro:9.45

###### 04.C01A.P11A.V001A.V001A.V001A.V006A 	PLAF. OVALE L=300 MM DIFFUS. POLICARB. COMPATTA

cad  L. 31.754

Euro:16.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V001A.V001A.V007A 	PLAF. OVALE L=300 MM DIFFUS. VETRO INCAND.

cad  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V001A.V001A.V008A 	PLAF. OVALE L=300 MM DIFFUS. VETRO COMPATTA

cad  L. 36.208

Euro:18.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V001A.V001A.V009A 	PLAF. ROTONDA D=100 MM DIFFUS. POLICARB. INCAND.

cad  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P11A.V001A.V001A.V001A.V010A 	PLAF. ROTONDA D=200 MM DIFFUS. POLICARB. INCAND.

cad  L. 20.330

Euro:10.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V001A.V001A.V011A 	PLAF. ROTONDA D=200 MM DIFFUS. VETRO COMPATTA

cad  L. 39.887

Euro:20.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V001A.V001A.V012A 	PLAF. QUADR. 300X300 MM DIFF. POLICARB. INCAND.

cad  L. 38.144

Euro:19.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V001A.V001A.V013A 	PLAF. QUADR. 300X300 MM DIFF. POLICARB. COMPATTA

cad  L. 60.798

Euro:31.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A 	PLAFONIERE SPORGENTI CON COPPA PER LAMPADE FLUORESCENTI; FISSAGGIO A SOFFITTO O A PARETE; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V001A 	PLAFONI PER LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI; COPPA IN METACRILATO SATINATO E STAMPATO AD INIEZIONE; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V001A.V001A 	PLAFONE PER LAMPADA CIRCOLARE 1X22 W

cad  L. 64.284

Euro:33.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V001A.V002A 	PLAFONE PER LAMPADA CIRCOLARE 1X32 W

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V001A.V003A 	PLAFONE PER LAMPADA CIRCOLARE 1X40 W

cad  L. 83.259

Euro:42.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V001A.V004A 	PLAFONE PER LAMPADA CIRCOLARE 1X32 W + 1X40 W

cad  L. 97.588

Euro:50.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V002A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; COPPA IN METACRILATO TRASPARENTE STAMPATO AD INIEZIONE; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V002A.V001A 	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 1X18 W

cad  L. 54.409

Euro:28.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V002A.V002A 	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 1X36 W

cad  L. 71.254

Euro:36.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V002A.V003A 	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 1X58 W

cad  L. 89.649

Euro:46.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V002A.V004A 	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 2X18 W

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V002A.V005A 	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 2X36 W

cad  L. 93.909

Euro:48.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V002A.V006A 	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 2X58 W

cad  L. 116.950

Euro:60.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V002A.V007A 	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 4X18 W

cad  L. 136.313

Euro:70.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V003A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; COPPA IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, INFRANGIBILE, TRASPARENTE, PLURILENTICOLARE, STAMPATO AD INIEZIONE; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V003A.V001A 	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 1X18 W

cad  L. 59.249

Euro:30.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V003A.V002A 	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 1X36 W

cad  L. 73.384

Euro:37.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V003A.V003A 	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 1X58 W

cad  L. 93.909

Euro:48.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V003A.V004A 	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 2x18 W

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V003A.V005A 	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 2X36 W

cad  L. 102.428

Euro:52.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V003A.V006A 	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 2X58 W

cad  L. 139.411

Euro:71.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V003A.V007A 	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 4X18 W

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V004A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; COPPA IN METACRILATO TRASPARENTE STAMPATO AD INIEZIONE; RIFLETTORE INTERNO COPRICABLAGGIO; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V004A.V001A 	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN METACRIL. 1X36 W

cad  L. 72.029

Euro:37.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V004A.V002A 	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN METACRIL. 1X58 W

cad  L. 90.423

Euro:46.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V004A.V003A 	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN METACRIL. 2X36 W

cad  L. 105.526

Euro:54.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V004A.V004A 	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN METACRIL. 2X58 W

cad  L. 128.761

Euro:66.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V005A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; COPPA IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, INFRANGIBILE, TRASPARENTE, PLURILENTICOLARE, STAMPATO INIEZIONE; RIFLETTORE INTERNO COPRICABLAGGIO; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V005A.V001A 	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN POLICARB. 1X36 W

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V005A.V002A 	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN POLICARB. 1X58 W

cad  L. 94.489

Euro:48.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V005A.V003A 	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN POLICARB. 2X36 W

cad  L. 113.659

Euro:58.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V005A.V004A 	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN POLICARB. 2X58 W

cad  L. 151.609

Euro:78.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V006A 	PLAFONIERE ANGOLARI PER LAMPADE FLUORESCENTI A DISTRIBUZIONE ASIMMETRICA; COPPA IN METACRILATO TRASPARENTE STAMPATO AD INIEZIONE; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V006A.V001A 	PLAF. ANGOLARE CON COPPA IN METACRILATO 1X18 W

cad  L. 80.936

Euro:41.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V006A.V002A 	PLAF. ANGOLARE CON COPPA IN METACRILATO 1X36 W

cad  L. 97.394

Euro:50.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V006A.V003A 	PLAF. ANGOLARE CON COPPA IN METACRILATO 1X58 W

cad  L. 119.274

Euro:61.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V006A.V004A 	PLAF. ANGOLARE CON COPPA IN METACRILATO 2X36 W

cad  L. 127.793

Euro:65.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V006A.V005A 	PLAF. ANGOLARE CON COPPA IN METACRILATO 2X58 W

cad  L. 154.514

Euro:79.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A 	SCHERMI DI RICAMBIO IN METACRILATO E POLICARBONATO PER PLAFONIERE CON COPPA PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V001A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 1X22 W

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V002A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 1X32 W

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V003A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 1X18 W

cad  L. 13.147

Euro:6.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V004A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 1X36 W

cad  L. 19.304

Euro:9.97

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V005A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 1X58 W

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V006A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X18 W L=200 MM

cad  L. 18.723

Euro:9.67

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V007A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X36 W L=200 MM

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V008A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X58 W L=200 MM

cad  L. 34.271

Euro:17.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V009A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X18 W L=300 MM

cad  L. 26.333

Euro:13.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V010A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X36 W L=300 MM

cad  L. 35.433

Euro:18.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V011A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X58 W L=300 MM

cad  L. 48.987

Euro:25.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V012A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 4X18 W

cad  L. 43.759

Euro:22.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V013A 	SCHERMO PIANO IN METACRILATO

m²  L. 32.916

Euro:16.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V014A 	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 1X18 W

cad  L. 17.581

Euro:9.08

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V015A 	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 1X36 W

cad  L. 22.267

Euro:11.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V016A 	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 1X58 W

cad  L. 32.529

Euro:16.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V017A 	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X18 W L=200 MM

cad  L. 24.590

Euro:12.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V018A 	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X36 W L=200 MM

cad  L. 32.916

Euro:16.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V019A 	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X58 W L=200 MM

cad  L. 54.796

Euro:28.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V020A 	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X18 W L=300 MM

cad  L. 32.916

Euro:16.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V021A 	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X36 W L=300 MM

cad  L. 47.825

Euro:24.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V022A 	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X58 W L=300 MM

cad  L. 78.031

Euro:40.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V023A 	SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAF. 4X18 W

cad  L. 35.433

Euro:18.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V007A.V024A 	SCHERMO PIANO IN POLICARBONATO

m²  L. 42.210

Euro:21.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A 	ACCESSORI PER PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI CON COPPA: ROSONI, TIGES (COMPLETE DI DADI), GRIGLIE SCROCCHI RECUPERATORI DI FLUSSO.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V001A 	ROSONE PER 2 TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V002A 	ROSONE PER 1 TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V003A 	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC, 50 CM

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V004A 	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC, 80 CM

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V005A 	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC,100 CM

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V006A 	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC,150 CM

cad  L. 3.001

Euro:1.55

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V007A 	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC,200 CM

cad  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V008A 	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN ACCIAIO, 50 CM

cad  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V009A 	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN ACCIAIO, 80 CM

cad  L. 4.279

Euro:2.21

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V010A 	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN ACCIAIO,100 CM

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V011A 	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN ACCIAIO,150 CM

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V012A 	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN ACCIAIO,200 CM

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V013A 	RECUPERATORE DI FLUSSO

cad  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V014A 	COPPIA DI SCROCCHI METALLICI

cad  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V015A 	COPPIA DI SCROCCHI IN PVC

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V016A 	GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 110 MM - 36 W

cad  L. 64.284

Euro:33.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V017A 	GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 210 MM - 36 W

cad  L. 69.318

Euro:35.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V018A 	GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 310 MM - 36 W

cad  L. 87.713

Euro:45.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V019A 	GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 110 MM - 58 W

cad  L. 72.997

Euro:37.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V020A 	GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 210 MM - 58 W

cad  L. 77.838

Euro:40.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V002A.V008A.V021A 	GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 310 MM - 58 W

cad  L. 95.264

Euro:49.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V001A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CON OTTICA IN LAMIERINI D'ACCIAIO VERNICIATI; RIFKETTORI LONGITUDINALI SUI LATI; RIFLETTORE A "V" CENTRALE; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V001A.V001A 	PLAF. 1X18 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.

cad  L. 58.088

Euro:29.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V001A.V002A 	PLAF. 1X36 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V001A.V003A 	PLAF. 1X58 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.

cad  L. 86.938

Euro:44.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V001A.V004A 	PLAF. 2X9 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V001A.V005A 	PLAF. 2X11 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V001A.V006A 	PLAF. 2X18 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.

cad  L. 69.124

Euro:35.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V001A.V007A 	PLAF. 2X36 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.

cad  L. 91.391

Euro:47.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V001A.V008A 	PLAF. 2X58 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.

cad  L. 123.534

Euro:63.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V001A.V009A 	PLAF. 3X18 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.

cad  L. 87.713

Euro:45.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V001A.V010A 	PLAF. 3X36 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.

cad  L. 130.891

Euro:67.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V001A.V011A 	PLAF. 3X58 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.

cad  L. 154.514

Euro:79.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V001A.V012A 	PLAF. 4X18 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.

cad  L. 108.431

Euro:55.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V001A.V013A 	PLAF. 4X36 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.

cad  L. 176.006

Euro:90.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V001A.V014A 	PLAF. 4X58 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.

cad  L. 212.989

Euro:109.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V002A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CON OTTICA A FLUSSO CONTROLLATO IN ALLUMINIO PURISSIMO ANODIZZATO; RIFLETTORI LONGITUDINALI SUI LATI; RIFLETTORE A "V" CENTRALE; LAMELLE TRASVERSALI PROFILATE; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V002A.V001A 	PLAF. 1X18 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V002A.V002A 	PLAF. 1X36 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.

cad  L. 84.034

Euro:43.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V002A.V003A 	PLAF. 1X58 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.

cad  L. 107.269

Euro:55.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V002A.V004A 	PLAF. 2X9 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.

cad  L. 79.774

Euro:41.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V002A.V005A 	PLAF. 2X11 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.

cad  L. 79.774

Euro:41.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V002A.V006A 	PLAF. 2X18 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.

cad  L. 84.034

Euro:43.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V002A.V007A 	PLAF. 2X36 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.

cad  L. 111.529

Euro:57.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V002A.V008A 	PLAF. 2X58 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.

cad  L. 151.609

Euro:78.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V002A.V009A 	PLAF. 3X18 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.

cad  L. 107.075

Euro:55.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V002A.V010A 	PLAF. 3X36 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V002A.V011A 	PLAF. 3X58 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.

cad  L. 187.430

Euro:96.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V002A.V012A 	PLAF. 4X18 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.

cad  L. 129.923

Euro:67.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V002A.V013A 	PLAF. 4X36 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V002A.V014A 	PLAF. 4X58 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.

cad  L. 243.970

Euro:125.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V003A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CON OTTICA PARABOLICA IN ALLUMINIO 99.99 % PLACCATO; RIFLETTORI PARABOLICI LONGITUDINALI E TRASVERSALI; DARKLIGHT E BATWING; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V003A.V001A 	PLAF. 1X36 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V003A.V002A 	PLAF. 1X58 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V003A.V003A 	PLAF. 2X36 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V003A.V004A 	PLAF. 2X58 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V003A.V005A 	PLAF. 3X18 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V003A.V006A 	PLAF. 3X36 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO

cad  L. 431.788

Euro:222.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V003A.V007A 	PLAF. 3X58 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO

cad  L. 524.729

Euro:270.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V004A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CON OTTICA PARABOLICA IN ALLUMINIO PURISSIMO ANODIZZATO (SPESSORE INFERIORE A 4 MICRON); RIFLETTORI PARABOLICI LONGITUDINALI E TRASVERSALI; DARKLIGHT E BATWING; LUMINANZA LIMITATA L<=200 CD/MQ PER GAMMA>=60 CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V004A.V001A 	PLAF. 1X18 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON

cad  L. 106.107

Euro:54.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V004A.V002A 	PLAF. 1X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON

cad  L. 124.502

Euro:64.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V004A.V003A 	PLAF. 1X58 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V004A.V004A 	PLAF. 2X18 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON

cad  L. 124.502

Euro:64.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V004A.V005A 	PLAF. 2X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V004A.V006A 	PLAF. 2X58 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V004A.V007A 	PLAF. 3X18 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON

cad  L. 173.102

Euro:89.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V004A.V008A 	PLAF. 3X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V004A.V009A 	PLAF. 4X18 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON

cad  L. 181.622

Euro:93.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V004A.V010A 	PLAF. 4X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON

cad  L. 298.185

Euro:153.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V004A.V011A 	PLAF. 1X18 W OTTICA PARAB. BATWING S<=4 MICRON

cad  L. 145.994

Euro:75.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V004A.V012A 	PLAF. 1X36 W OTTICA PARAB. BATWING S<=4 MICRON

cad  L. 176.006

Euro:90.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V004A.V013A 	PLAF. 1X58 W OTTICA PARAB. BATWING S<=4 MICRON

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V005A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CON OTTICA PARABOLICA IN ALLUMINIO PURISSIMO ANODIZZATO (SPESSORE INFERIORE A 8 MICRON); RIFLETTORI PARABOLICI LONGITUDINALI E TRASVERSALI; DARKLIGHT E BATWING; CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V005A.V001A 	PLAF. 1X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=8 MICRON

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V005A.V002A 	PLAF. 1X58 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=8 MICRON

cad  L. 303.994

Euro:156.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V005A.V003A 	PLAF. 2X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=8 MICRON

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V005A.V004A 	PLAF. 2X58 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=8 MICRON

cad  L. 455.023

Euro:234.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V005A.V005A 	PLAF. 1X36 W OTTICA PARAB. BATWING S<=8 MICRON

cad  L. 209.117

Euro:107.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V005A.V006A 	PLAF. 1X58 W OTTICA PARAB. BATWING S<=8 MICRON

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V005A.V007A 	PLAF. 2X36 W OTTICA PARAB. BATWING S<=8 MICRON

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V005A.V008A 	PLAF. 2X58 W OTTICA PARAB. BATWING S<=8 MICRON

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V006A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CORPO IN PEZZO UNICO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA E CON SPIGOLI SALDATI; SCHERMO RINFORZATO CON TONDINI D'ACCIAIO E DOPPIE LAMELLE.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V006A.V001A 	PLAF. 1X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO

cad  L. 167.293

Euro:86.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V006A.V002A 	PLAF. 1X58 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO

cad  L. 187.430

Euro:96.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V006A.V003A 	PLAF. 2X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO

cad  L. 234.288

Euro:120.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V006A.V004A 	PLAF. 3X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO

cad  L. 303.994

Euro:156.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V006A.V005A 	PLAF. 3X58 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO

cad  L. 346.592

Euro:178.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V006A.V006A 	PLAF. 4X18 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO

cad  L. 265.268

Euro:136.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V006A.V007A 	PLAF. 4X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V006A.V008A 	PLAF. 1X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V006A.V009A 	PLAF. 1X58 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO

cad  L. 226.543

Euro:116.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V006A.V010A 	PLAF. 2X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO

cad  L. 286.567

Euro:147.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V006A.V011A 	PLAF. 3X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO

cad  L. 381.445

Euro:196.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V006A.V012A 	PLAF. 3X58 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO

cad  L. 435.660

Euro:224.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V006A.V013A 	PLAF. 4X18 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V006A.V014A 	PLAF. 4X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V007A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO E CORNICE IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO; SCHERMO IN ALLUMINIO SPECULARE CON LAMELLE IN ALLUMINIO SATINATO.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V007A.V001A 	PLAFONIERA 1X36 W CON DOPPIA CORNICE

cad  L. 205.244

Euro:105.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V007A.V002A 	PLAFONIERA 1X58 W CON DOPPIA CORNICE

cad  L. 245.906

Euro:126.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V007A.V003A 	PLAFONIERA 2X18 W CON DOPPIA CORNICE

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V007A.V004A 	PLAFONIERA 2X36 W CON DOPPIA CORNICE

cad  L. 303.994

Euro:156.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V007A.V005A 	PLAFONIERA 2X58 W CON DOPPIA CORNICE

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V007A.V006A 	PLAFONIERA 3X36 W CON DOPPIA CORNICE

cad  L. 410.489

Euro:211.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V007A.V007A 	PLAFONIERA 3X58 W CON DOPPIA CORNICE

cad  L. 497.621

Euro:256.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V007A.V008A 	PLAFONIERA 4X18 W CON DOPPIA CORNICE

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V008A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA; SCHERMO AD ALVEOLI PARABOLICI IN ALLUMINIO ANODIZZATO E SATINATO; APERTURE SULLA PARTE SUPERIORE PER LA COMPONENTE INDIRETTA DELLA LUCE.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V008A.V001A 	PLAF. 1X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. PARABOLICA

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V008A.V002A 	PLAF. 1X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. PARABOLICA

cad  L. 269.141

Euro:138.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V008A.V003A 	PLAF. 2X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. PARABOLICA

cad  L. 365.955

Euro:188.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V008A.V004A 	PLAF. 2X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. PARABOLICA

cad  L. 416.298

Euro:214.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V008A.V005A 	PLAF. 1X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. DARKLIGHT

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V008A.V006A 	PLAF. 1X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. DARKLIGHT

cad  L. 294.313

Euro:151.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V008A.V007A 	PLAF. 2X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. DARKLIGHT

cad  L. 377.572

Euro:194.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V008A.V008A 	PLAF. 2X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. DARKLIGHT

cad  L. 437.597

Euro:225.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V008A.V009A 	PLAF. 1X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. LUMIN. RIDOT.

cad  L. 255.587

Euro:131.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V008A.V010A 	PLAF. 1X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. LUMIN. RIDOT.

cad  L. 313.675

Euro:161.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V008A.V011A 	PLAF. 2X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. LUMIN. RIDOT.

cad  L. 391.126

Euro:201.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V008A.V012A 	PLAF. 2X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. LUMIN. RIDOT.

cad  L. 456.959

Euro:235.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V009A 	PLAFONIERE CON LAMPADE A VISTA CON CORPO E PARABOLA IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V009A.V001A 	PLAF. 1X18 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO

cad  L. 24.009

Euro:12.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V009A.V002A 	PLAF. 1X36 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V009A.V003A 	PLAF. 1X18 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V009A.V004A 	PLAF. 2X18 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO

cad  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V009A.V005A 	PLAF. 2X36 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO

cad  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V009A.V006A 	PLAF. 2X58 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO

cad  L. 47.244

Euro:24.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V009A.V007A 	PLAF. 1X18 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO

cad  L. 31.948

Euro:16.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V009A.V008A 	PLAF. 1X36 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO

cad  L. 40.468

Euro:20.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V009A.V009A 	PLAF. 1X58 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO

cad  L. 50.730

Euro:26.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V009A.V010A 	PLAF. 2X18 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V009A.V011A 	PLAF. 2X36 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO

cad  L. 51.311

Euro:26.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V003A.V009A.V012A 	PLAF. 2X58 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO

cad  L. 62.541

Euro:32.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA; PER DOGHE 100-200 MM; PER PANNELLI 300-600 MM; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V001A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; GRIGLIA IN LAMIERINI DI ACCIAIO VERNICIATA RIFLETTORI LONGITUDINALI SUI LATI; RIFLETTORE A "V" CENTRALE; PER DOGHE 100-200 MM; PER PANNELLI 300-600 MM; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V001A.V001A 	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=100 MM

cad  L. 66.801

Euro:34.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V001A.V002A 	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=100 MM

cad  L. 78.999

Euro:40.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V001A.V003A 	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=100 MM

cad  L. 101.847

Euro:52.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V001A.V004A 	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=200 MM

cad  L. 61.767

Euro:31.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V001A.V005A 	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=200 MM

cad  L. 71.061

Euro:36.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V001A.V006A 	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=200 MM

cad  L. 91.391

Euro:47.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V001A.V007A 	PLAF. 2X18 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 300 MM

cad  L. 64.865

Euro:33.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V001A.V008A 	PLAF. 2X36 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 300 MM

cad  L. 87.906

Euro:45.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V001A.V009A 	PLAF. 3X18 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 600 MM

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V001A.V010A 	PLAF. 3X36 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 600 MM

cad  L. 152.965

Euro:78.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V001A.V011A 	PLAF. 4X18 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 600 MM

cad  L. 93.909

Euro:48.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V001A.V012A 	PLAF. 4X36 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 600 MM

cad  L. 168.842

Euro:87.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V002A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; GRIGLIA OTTICA A FLUSSO CONTROLLATO IN ALLUMINIO PURISSIMO ANODIZZATO; RIFLETTORI LONGITUDINALI SUI LATI; RIFLETTORE A "V" CENTRALE; LAMELLE TRASVERSALI PROFILATE; PER DOGHE 100-200 MM; PER PANNELLI 300-600 MM; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V002A.V001A 	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=100 MM

cad  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V002A.V002A 	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=100 MM

cad  L. 91.585

Euro:47.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V002A.V003A 	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=100 MM

cad  L. 115.982

Euro:59.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V002A.V004A 	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=200 MM

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V002A.V005A 	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=200 MM

cad  L. 83.259

Euro:42.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V002A.V006A 	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=200 MM

cad  L. 107.269

Euro:55.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V002A.V007A 	PLAF. 2X18 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 300 MM

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V002A.V008A 	PLAF. 2X36 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 300 MM

cad  L. 111.529

Euro:57.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V002A.V009A 	PLAF. 3X18 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 600 MM

cad  L. 111.529

Euro:57.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V002A.V010A 	PLAF. 3X36 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 600 MM

cad  L. 180.266

Euro:93.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V002A.V011A 	PLAF. 4X18 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 600 MM

cad  L. 116.950

Euro:60.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V002A.V012A 	PLAF. 4X36 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 600 MM

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A 	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; GRIGLIA PARABOL. IN ALLUM.PURISSIMO ANODIZZATO; RIFLETTORI PARABOLICI LONGITUDINALI E TRASVERSALI; DARKLIGHT E BATWING; LUMINANZA LIMITATA L <=200 CD/MQ PER GAMMA>=60; PER DOGHE 100-200 MM; PER PANNELLI 300-600 MM; CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V001A 	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=100 MM

cad  L. 113.659

Euro:58.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V002A 	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=100 MM

cad  L. 136.313

Euro:70.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V003A 	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=100 MM

cad  L. 174.457

Euro:90.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V004A 	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=200 MM

cad  L. 111.529

Euro:57.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V005A 	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=200 MM

cad  L. 129.923

Euro:67.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V006A 	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=200 MM

cad  L. 165.938

Euro:85.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V007A 	PLAF. 2X18 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 300 MM

cad  L. 124.502

Euro:64.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V008A 	PLAF. 2X36 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 300 MM

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V009A 	PLAF. 3X18 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 600 MM

cad  L. 173.102

Euro:89.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V010A 	PLAF. 3X36 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 600 MM

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V011A 	PLAF. 4X18 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 600 MM

cad  L. 180.266

Euro:93.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V012A 	PLAF. 4X36 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 600 MM

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V013A 	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=100 MM

cad  L. 141.541

Euro:73.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V014A 	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=100 MM

cad  L. 171.553

Euro:88.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V015A 	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=100 MM

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V016A 	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=200 MM

cad  L. 139.411

Euro:71.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V017A 	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=200 MM

cad  L. 167.293

Euro:86.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V018A 	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=200 MM

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V019A 	PLAF. 2X18 W INC. OTT. PAR. BATWING PANN. 300 MM

cad  L. 136.313

Euro:70.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V004A.V003A.V020A 	PLAF. 2X36 W INC. OTT. PAR. BATWING PANN. 300 MM

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A 	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI MODULARI; ELEMENTI IN ALLUMINIO ESTRUSO VERNICIATO IN VARI COLORI DI SEZIONE: OVALE (D=70 MM E D=100 MM), PIATTA A SPIGOLI ARROTONDATI, TRAPEZOIDALE; CABLATI E COMPLETI DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A 	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE OVOIDALE DI DIAM. 70 MM; IP-20.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V001A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W L=110 CM D=70 MM

cad  L. 98.943

Euro:51.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V002A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W L=170 CM D=70 MM

cad  L. 122.372

Euro:63.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V003A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W L=200 CM D=70 MM

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V004A 	ELEMENTO EMERGENZA 1X18 W BATT. NI-CD D=70 MM

cad  L. 437.597

Euro:225.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V005A 	ELEMENTO EMERGENZA 1X36 W BATT. NI-CD D=70 MM

cad  L. 453.087

Euro:233.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V006A 	FRANGILUCE METALLICO 18 W D=70 MM

cad  L. 18.297

Euro:9.45

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V007A 	FRANGILUCE METALLICO 36 W D=70 MM

cad  L. 23.622

Euro:12.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V008A 	FRANGILUCE METALLICO 58 W D=70 MM

cad  L. 28.269

Euro:14.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V009A 	DIFFUSORE IN METACRILATO 18 W D=70 MM

cad  L. 10.146

Euro:5.24

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V010A 	DIFFUSORE IN METACRILATO 36 W D=70 MM

cad  L. 16.303

Euro:8.42

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V011A 	DIFFUSORE IN METACRILATO 58 W D=70 MM

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V012A 	ELEMENTO DISTANZIATORE D=70 MM

ml  L. 68.350

Euro:35.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V013A 	ELEMENTO CON 3 LAMPADE INCAND. E 27 D=70 MM

cad  L. 128.761

Euro:66.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V014A 	GIUNTO CURVA A 90 GRADI D=70 MM

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V015A 	GIUNTO A T D=70 MM

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V016A 	GIUNTO A CROCIERA D=70 MM

cad  L. 73.384

Euro:37.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V017A 	GIUNTO A 3 VIE A 120 GRADI D=70 MM

cad  L. 96.813

Euro:49.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V018A 	GIUNTO LINEARE D=70 MM

cad  L. 31.754

Euro:16.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V019A 	SNODO ARTICOLATO A 90 GRADI D=70 MM

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V020A 	ELEMENTO TERMINALE CON FARETTO SPOT D=70 MM

cad  L. 39.887

Euro:20.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V021A 	STAFFA PER APPLICAZIONE A PARETE D=70 MM

cad  L. 21.686

Euro:11.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V022A 	ELEMENTO DIFFUSIONE SONORA D=70 MM

cad  L. 91.004

Euro:46.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V023A 	ELEMENTO BINARIO ELETTR. 4 ACCEN. 16 A D=70 MM

cad  L. 108.431

Euro:55.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V024A 	ELEMENTO LAMPADA ALOGENA 300 W D=70 MM

cad  L. 83.065

Euro:42.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V025A 	ELEMENTO LAMPADA INCANDESCENZA 100 W D=70 MM

cad  L. 83.646

Euro:43.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V026A 	SOSPENSIONE CAVO ACCIAIO CON CILINDRO D=70 MM

cad  L. 17.871

Euro:9.23

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V027A 	SOSPENSIONE CAVO ACCIAIO CON SPIRALE D=70 MM

cad  L. 22.654

Euro:11.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V001A.V028A 	ATTACCO A PLAFONE D=70 MM

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A 	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE OVOIDALE DI DIAM. 100 MM; IP-20.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V001A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W L=130 CM D=100 MM

cad  L. 133.021

Euro:68.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V002A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W L=190 CM D=100 MM

cad  L. 168.842

Euro:87.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V003A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W L=230 CM D=100 MM

cad  L. 205.244

Euro:105.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V004A 	ELEMENTO EMERGENZA 1X18 W BATT. NI-CD D=100 MM

cad  L. 439.533

Euro:226.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V005A 	ELEMENTO EMERGENZA 1X36 W BATT. NI-CD D=100 MM

cad  L. 470.513

Euro:242.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V006A 	FRANGILUCE METALLICO 18 W D=100 MM

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V007A 	FRANGILUCE METALLICO 36 W D=100 MM

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V008A 	FRANGILUCE METALLICO 58 W D=100 MM

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V009A 	DIFFUSORE IN METACRILATO 18 W D=100 MM

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V010A 	DIFFUSORE IN METACRILATO 36 W D=100 MM

cad  L. 17.871

Euro:9.23

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V011A 	DIFFUSORE IN METACRILATO 58 W D=100 MM

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V012A 	ELEMENTO DISTANZIATORE D=100 MM

ml  L. 84.421

Euro:43.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V013A 	ELEMENTO CON 3 LAMPADE INCAND. E 27 D=100 MM

cad  L. 121.404

Euro:62.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V014A 	GIUNTO CURVA A 90 GRADI D=100 MM

cad  L. 58.088

Euro:29.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V015A 	GIUNTO A T D=100 MM

cad  L. 72.610

Euro:37.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V016A 	GIUNTO A CROCIERA D=100 MM

cad  L. 84.034

Euro:43.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V017A 	GIUNTO A SCOMPARSA D=100 MM

cad  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V018A 	SNODO ARTICOLATO A 90 GRADI D=100 MM

cad  L. 68.931

Euro:35.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V019A 	ELEMENTO TERMINALE CON FARETTO SPOT D=100 MM

cad  L. 44.921

Euro:23.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V020A 	STAFFA PER APPLICAZIONE A PARETE D=100 MM

cad  L. 24.397

Euro:12.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V021A 	ELEMENTO DIFFUSIONE SONORA D=100 MM

cad  L. 97.394

Euro:50.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V022A 	ELEM. BIEMISSIONE 4 ACCENS. 16 A 18 W D=100 MM

cad  L. 212.989

Euro:109.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V023A 	ELEM. BIEMISSIONE 4 ACCENS. 16 A 36 W D=100 MM

cad  L. 269.141

Euro:138.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V024A 	ELEM. BIEMISSIONE 4 ACCENS. 16 A 58 W D=100 MM

cad  L. 317.548

Euro:163.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V025A 	ELEMENTO LAMPADA ALOGENA 300 W D=100 MM

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V026A 	ELEMENTO LAMPADA INCANDESCENZA 100 W D=100 MM

cad  L. 88.681

Euro:45.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V027A 	SOSPENSIONE CAVO ACCIAIO CON CILINDRO D=100 MM

cad  L. 17.871

Euro:9.23

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V028A 	SOSPENSIONE CAVO ACCIAIO CON SPIRALE D=100 MM

cad  L. 22.654

Euro:11.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V002A.V029A 	ATTACCO A PLAFONE D=100 MM

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A 	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE PIATTA CON SPIGOLI ARROTONDATI; LARGHEZZA CIRCA 170 MM; IP-20.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V001A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W L=100 CM PIATTO

cad  L. 181.622

Euro:93.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V002A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W L=170 CM PIATTO

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V003A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W L=200 CM PIATTO

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V004A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 2X18 W L=100 CM PIATTO

cad  L. 191.690

Euro:98.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V005A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 2X36 W L=170 CM PIATTO

cad  L. 245.906

Euro:126.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V006A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 2X58 W L=200 CM PIATTO

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V007A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 3X18 W L=100 CM PIATTO

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V008A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 3X36 W L=170 CM PIATTO

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V009A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 3X58 W L=200 CM PIATTO

cad  L. 331.102

Euro:170.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V010A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W ASIMMETR. PIATTO

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V011A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W ASIMMETR. PIATTO

cad  L. 269.141

Euro:138.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V012A 	ELEMENTO EMERGENZA 1X18 W BATT. NI-CD PIATTO

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V013A 	ELEMENTO EMERGENZA 1X36 W BATT. NI-CD PIATTO

cad  L. 542.155

Euro:279.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V014A 	ELEMENTO EMERGENZA 2X18 W BATT. NI-CD PIATTO

cad  L. 518.920

Euro:267.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V015A 	ELEMENTO EMERGENZA 2X36 W BATT. NI-CD PIATTO

cad  L. 559.582

Euro:288.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V016A 	FRANGILUCE METALLICO 18 W PIATTO

cad  L. 30.980

Euro:15.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V017A 	FRANGILUCE METALLICO 36 W PIATTO

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V018A 	FRANGILUCE METALLICO 58 W PIATTO

cad  L. 46.083

Euro:23.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V019A 	DIFFUSORE IN METACRILATO 18 W PIATTO

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V020A 	DIFFUSORE IN METACRILATO 36 W PIATTO

cad  L. 23.622

Euro:12.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V021A 	DIFFUSORE IN METACRILATO 58 W PIATTO

cad  L. 28.656

Euro:14.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V022A 	ELEMENTO DISTANZIATORE PIATTO

ml  L. 114.820

Euro:59.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V023A 	ELEMENTO CON 3 LAMPADE INCAND. E 27 PIATTO

cad  L. 193.046

Euro:99.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V024A 	GIUNTO CURVA A 90 GRADI PIATTO

cad  L. 66.026

Euro:34.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V025A 	GIUNTO A T PIATTO

cad  L. 86.551

Euro:44.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V026A 	GIUNTO A CROCIERA PIATTO

cad  L. 96.426

Euro:49.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V027A 	GIUNTO A SCOMPARSA PIATTO

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V028A 	ELEMENTO DIFFUSIONE SONORA PIATTO

cad  L. 111.529

Euro:57.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V029A 	ELEMENTO LAMPADA ALOGENA 300 W PIATTO

cad  L. 112.690

Euro:58.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V003A.V030A 	ATTACCO A PARETE O SOFFITTO PIATTO

cad  L. 36.208

Euro:18.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V004A 	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE TRAPEZOIDALE DI DIM. CIRCA 50X80 MM; IP-20.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V004A.V001A 	ELEMENTO FLUORESC. 1X18 W L=100 CM TRAPEZOIDALE

cad  L. 80.936

Euro:41.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V004A.V002A 	ELEMENTO FLUORESC. 1X36 W L=160 CM TRAPEZOIDALE

cad  L. 97.975

Euro:50.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V004A.V003A 	ELEMENTO FLUORESC. 1X58 W L=200 CM TRAPEZOIDALE

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V004A.V004A 	ELEMENTO EMERG. 1X18 W BATT. NI-CD TRAPEZOIDALE

cad  L. 416.298

Euro:214.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V004A.V005A 	ELEMENTO EMERG. 1X36 W BATT. NI-CD TRAPEZOIDALE

cad  L. 427.915

Euro:220.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V004A.V006A 	ELEMENTO LAMPADA ALOGENA 300 W TRAPEZOIDALE

cad  L. 120.242

Euro:62.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V004A.V007A 	ELEMENTO DIFFUSIONE SONORA TRAPEZOIDALE

cad  L. 89.842

Euro:46.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V004A.V008A 	ELEMENTO DISTANZIATORE TRAPEZOIDALE

ml  L. 54.796

Euro:28.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V004A.V009A 	GIUNTO MULTIUSO ROTANTE TRAPEZOIDALE

cad  L. 10.862

Euro:5.61

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V004A.V010A 	GIUNTO FLESSIBILE A 90 GRADI TRAPEZOIDALE

cad  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V004A.V011A 	GIUNTO A SCOMPARSA TRAPEZOIDALE

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V004A.V012A 	ATTACCO A PARETE O SOFFITTO TRAPEZOIDALE

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V005A 	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE OVOIDALE DI DIAM. 100 MM; IP-55.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V005A.V001A 	ELEM. FLUORESC. 1X18 W L=130 CM IP-55 D=100 MM

cad  L. 317.548

Euro:163.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V005A.V002A 	ELEM. FLUORESC. 1X36 W L=190 CM IP-55 D=100 MM

cad  L. 431.788

Euro:222.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V005A.V003A 	ELEM. FLUORESC. 1X58 W L=230 CM IP-55 D=100 MM

cad  L. 464.704

Euro:239.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V005A.V004A 	ELEM. EMERG. 1X18 W BATT. NI-CD IP-55 D=100 MM

cad  L. 716.419

Euro:369.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V005A.V005A 	ELEM. EMERG. 1X36 W BATT. NI-CD IP-55 D=100 MM

cad  L. 778.380

Euro:401.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V005A.V006A 	GIUNTO A 90 GRADI IP-55 D=100 MM

cad  L. 61.379

Euro:31.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V005A.V007A 	GIUNTO A T IP-55 D=100 MM

cad  L. 74.933

Euro:38.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V005A.V008A 	GIUNTO A CROCIERA IP-55 D=100 MM

cad  L. 86.551

Euro:44.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V005A.V009A 	GIUNTO A SCOMPARSA IP-55 D=100 MM

cad  L. 8.577

Euro:4.43

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V005A.V010A 	ELEMENTO DISTANZIATORE IP-55 D=100 MM

ml  L. 79.774

Euro:41.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V005A.V011A 	TAPPO CON ALIMENTAZIONE IP-55 D=100 MM

cad  L. 34.465

Euro:17.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V005A.V012A 	ATTACCO A PLAFONE IP-55 D=100 MM

cad  L. 33.691

Euro:17.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A 	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE PIATTA CON SPIGOLI ARROTONDATI; LARGHEZZA CIRCA 170 MM; IP-55.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A.V001A 	ELEM. FLUORESC. 1X18 W L=130 CM IP-55 PIATTO

cad  L. 377.572

Euro:194.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A.V002A 	ELEM. FLUORESC. 1X36 W L=130 CM IP-55 PIATTO

cad  L. 487.940

Euro:251.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A.V003A 	ELEM. FLUORESC. 1X58 W L=130 CM IP-55 PIATTO

cad  L. 557.645

Euro:287.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A.V004A 	ELEM. FLUORESC. 2X18 W L=130 CM IP-55 PIATTO

cad  L. 592.498

Euro:305.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A.V005A 	ELEM. FLUORESC. 2X36 W L=130 CM IP-55 PIATTO

cad  L. 638.969

Euro:329.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A.V006A 	ELEM. FLUORESC. 2X58 W L=130 CM IP-55 PIATTO

cad  L. 836.468

Euro:431.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A.V007A 	ELEM. EMERG. 1X18 W BATT. NI-CD IP-55 PIATTO

cad  L. 778.380

Euro:401.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A.V008A 	ELEM. EMERG. 1X36 W BATT. NI-CD IP-55 PIATTO

cad  L. 824.851

Euro:425.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A.V009A 	GIUNTO A 90 GRADI IP-55 PIATTO

cad  L. 69.124

Euro:35.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A.V010A 	GIUNTO A T IP-55 PIATTO

cad  L. 91.004

Euro:46.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A.V011A 	GIUNTO A CROCIERA IP-55 PIATTO

cad  L. 99.911

Euro:51.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A.V012A 	GIUNTO A SCOMPARSA IP-55 PIATTO

cad  L. 9.584

Euro:4.95

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A.V013A 	ELEMENTO DISTANZIATORE IP-55 PIATTO

ml  L. 133.021

Euro:68.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A.V014A 	TAPPO CON ALIMENTAZIONE IP-55 PIATTO

cad  L. 44.146

Euro:22.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V006A.V015A 	ATTACCO A PARETE O SOFFITTO IP-55 PIATTO

cad  L. 44.146

Euro:22.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A 	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A BINARIO POLIFUNZIONALE CON MODULI BASE A BARRE DI ALLUMINIO FORMANTI LA STRUTTURA PER I MODULI DI SERVIZIO.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V001A 	MODULO BASE IN ALLUMINIO ATTIVO 2 PRESE 10 A

cad  L. 129.923

Euro:67.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V002A 	MODULO BASE IN ALLUMINIO NON ALIMENTATO

cad  L. 86.164

Euro:44.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V003A 	GIUNTO DI CONTINUITA' CON BARRE

cad  L. 44.340

Euro:22.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V004A 	COPPIA DI BARRE L=200 CM

cad  L. 59.056

Euro:30.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V005A 	GIUNTO CURVA A 90 GRADI

cad  L. 48.987

Euro:25.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V006A 	GIUNTO A T

cad  L. 62.541

Euro:32.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V007A 	GIUNTO A CROCIERA

cad  L. 79.774

Euro:41.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V008A 	GIUNTO TERMINALE A 180 GRADI

cad  L. 30.786

Euro:15.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V009A 	ATTACCO A PARETE/SOFFITTO PER MODULI

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V010A 	ATTACCO A PARETE/SOFFITTO PER BARRE

cad  L. 72.803

Euro:37.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V011A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W BINARIO D= 70 MM

cad  L. 145.994

Euro:75.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V012A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W BINARIO D= 70 MM

cad  L. 167.293

Euro:86.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V013A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W BINARIO D= 70 MM

cad  L. 195.563

Euro:100.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V014A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W BINARIO D=100 MM

cad  L. 178.717

Euro:92.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V015A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W BINARIO D=100 MM

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V016A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W BINARIO D=100 MM

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V017A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W BINARIO PIATTO

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V018A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W BINARIO PIATTO

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V019A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W BINARIO PIATTO

cad  L. 321.420

Euro:165.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V020A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 2X18 W BINARIO PIATTO

cad  L. 255.587

Euro:131.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V021A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 2X36 W BINARIO PIATTO

cad  L. 311.739

Euro:160.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V022A 	ELEMENTO FLUORESCENTE 2X58 W BINARIO PIATTO

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V023A 	ELEM. FLUORESC. 2X18 W RUOTANTE BINARIO PIATTO

cad  L. 259.460

Euro:133.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V024A 	ELEM. FLUORESC. 2X18 W RUOTANTE BINARIO PIATTO

cad  L. 305.930

Euro:157.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V005A.V007A.V025A 	ELEM. FLUORESC. 2X18 W RUOTANTE BINARIO PIATTO

cad  L. 342.719

Euro:176.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A 	FARETTI PER INSTALLAZIONE IN INTERNI DI TIPO DA BINARIO ELETTRIFICATO, DA PARETE, DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO, DA PIANTANA.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V001A 	FARETTI CON BASE PER INSTALLAZIONE A PARETE O CON SUPPORTO PER BINARIO ELETTRIFICATO, CORPO IN MATERIALE PLASTICO (DOPPIO ISOLAMENTO), PER LAMPADE PAR 38, CORPO IN FUSIONE DI ALLUMINIO E ACCIAIO STAMPATO PER LAMPADE PAR 38, O PAR 56 (FINO A 300 W).

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V001A.V001A 	FARETTO PLASTICO DA PARETE PAR 38

cad  L. 34.271

Euro:17.69

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V001A.V002A 	FARETTO PLASTICO DA PARETE SPOT

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V001A.V003A 	FARETTO PLASTICO DA ROTAIA PAR 38

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V001A.V004A 	FARETTO PLASTICO DA ROTAIA SPOT

cad  L. 11.578

Euro:5.98

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V001A.V005A 	FARETTO PLASTICO SPOT CON PINZA

cad  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V001A.V006A 	FARETTO IN ALLUM. C/PARABOLA PAR 38

cad  L. 63.896

Euro:32.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V001A.V007A 	FARETTO IN ALLUM. C/PARABOLA PAR 56 C/LAMP.300 W

cad  L. 124.502

Euro:64.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V001A.V008A 	FARETTO IN ALLUM. PER ALOGENA 300 W

cad  L. 72.803

Euro:37.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V001A.V009A 	FARETTO IN ALLUM. PER ALOGENA 200 W CON VETRO

cad  L. 86.744

Euro:44.79

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V002A 	FARETTI DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO CON CORPO IN ACCIAIO CROMATO O VERNICIATO, ADATTO PER LAMPADE ALOGENE A BASSA TENSIONE, LAMPADE PAR E LAMPADE COMPATTE.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V002A.V001A 	FARETTO DA INCASSO DIAM. 80 MM PER ALOGENA BT

cad  L. 31.948

Euro:16.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V002A.V002A 	FARETTO DA INCASSO DIAM. 120 MM PER ALOGENA BT

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V002A.V003A 	FARETTO DA INCASSO PER LAMPADE COMPATTE

cad  L. 35.433

Euro:18.29

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V002A.V004A 	FARETTO INCASSO LAMP. DICROICA 12 V/50 W

cad  L. 52.472

Euro:27.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V002A.V005A 	FARETTO INCASSO LAMP. DICROICA 12 V/50 W ORIENT.

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V003A 	PIANTANE PER ILLUMINAZIONE IN ACCIAIO VERNICIATO CROMATO O OTTONATO, ALTEZZA CIRCA 2 M, COMPLETE DI GRUPPO OTTICO ORIENTABILE PER LAMPADE ALOGENE FINO A 300 W, DI CAVO DI ALIMENTAZIONE E DI INTERRUTTORE A PEDALE.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V003A.V001A 	PIANTANA PER LAMPADA ALOGENA 200 W

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V003A.V002A 	PIANTANA PER LAMPADA ALOGENA 300 W

cad  L. 387.254

Euro:200

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V004A 	PROIETTORI DA INTERNO CON CORPO IN RESINA RINFORZATA COLORE BIANCO-AVORIO O NERO, CON VANO ALIMENTATORE INCORPORATO, CON RIFLETTORE IN ALLUMINIO 99.8 % ANODIZZATO E BRILLANTATO SCHERMO IN POLICARBONATO ANTI-VANDALICO.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V004A.V001A 	PROIETTORE DA INTERNO 70 W SODIO A.P.

cad  L. 98.943

Euro:51.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V004A.V002A 	PROIETTORE DA INTERNO 150 W SODIO A.P.

cad  L. 152.965

Euro:78.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V004A.V003A 	PROIETTORE DA INTERNO 70 W IODURI METALLICI

cad  L. 102.428

Euro:52.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V004A.V004A 	PROIETTORE DA INTERNO 150 W IODURI METALLICI

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V005A 	ACCESSORI PER FARETTI DA INTERNO

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V005A.V001A 	BASI IN PLASTICA PER SPOT

cad  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V005A.V002A 	VETRO PER FARETTI

cad  L. 23.428

Euro:12.09

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V005A.V003A 	ALETTE DIREZIONALI PER FARETTI

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V005A.V004A 	PARABOLA PER FARETTI

cad  L. 18.723

Euro:9.67

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V005A.V005A 	DERIVATORE PER ROTAIA ELETTRIFICATA

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P11A.V001A.V006A.V005A.V006A 	TRASFORMATORE PER FARETTI 100 VA

cad  L. 41.048

Euro:21.19

###### 04.C01A.P11A.V001A.V007A 	PLAFONIERE PER APPLICAZIONI SPECIALI

###### 04.C01A.P11A.V001A.V007A.V001A 	TESTALETTO DA PARETE PER SERVIZIO ELETTRICO AD USO OSPEDALIERO CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 6/10 MM VERNICIATA; EQUIPAGGIATO CON:LAMPADA INCADESCENZA DA 75 W, LAMPADA INCANDESCENZA DA 40 W PER LETTURA 2 INTERRUTTORI FRONTALI, 1 INTERRUTTORE A CATENELLA, 1 PRESA LATERALE.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V007A.V001A.V001A 	TESTALETTO A PARETE PER SERVIZIO ELETTRICO

cad  L. 111.529

Euro:57.59

###### 04.C01A.P11A.V001A.V007A.V002A 	STALETTO DA PARETE PER PIU' SERVIZI AD USO OSPEDALIERO; TIPO A CANALIZZAZIONE CONTINUA CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA; EQUIPAGGIATO CON: SETTORE CONTENITORE PER CAVI ELETTRICI, TUBAZIONE PER GAS MEDICI CON ATTACCHI LAMPADA FLUORESCENTE DA 36, LAMPADA A INCAND. DA 40 W PER LETTURA, 2 INTERRUTTORI FRONTALI, 1 INTERRUTTORE A CATENELLA, 1 PULSANTE CHIAMATA, PRESE DI TIPO MODULARE.

###### 04.C01A.P11A.V001A.V007A.V002A.V001A 	TESTALETTO A PARETE PER PIU' SERVIZI

cad  L. 269.141

Euro:138.99

###### 04.C01A.P11A.V002A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A 	AFONIERE STAGNE CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO O IN BACHELITE E COPPA IN VETRO TEMPERATO; GABBIA IN FILO D'ACCIAIO ZINCATO.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V001A 	PLAFONIERE TIPO TARTARUGA ROTONDE

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V001A.V001A 	PLAF. 100 W TARTARUGA ROTONDA CORPO ALLUM. IP-44

cad  L. 22.460

Euro:11.59

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V001A.V002A 	PLAF. 200 W TARTARUGA ROTONDA CORPO ALLUM. IP-44

cad  L. 36.401

Euro:18.79

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V001A.V003A 	PLAF. 100 W TARTARUGA ROTONDA CORPO ALLUM. IP-55

cad  L. 23.622

Euro:12.19

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V001A.V004A 	PLAF. 200 W TARTARUGA ROTONDA CORPO ALLUM. IP-55

cad  L. 40.274

Euro:20.79

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V001A.V005A 	PLAF. 100 W TARTARUGA ROTONDA CORPO IN PVC IP-44

cad  L. 36.401

Euro:18.79

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V001A.V006A 	PLAF. 200 W TARTARUGA ROTONDA CORPO IN PVC IP-44

cad  L. 42.017

Euro:21.69

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V002A 	PLAFONIERE TIPO TARTARUGA OVALI

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V002A.V001A 	PLAF. 60 W TARTARUGA OVALE CORPO ALLUM. IP-55

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V002A.V002A 	PLAF. 100 W TARTARUGA OVALE CORPO ALLUM. IP-55

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V002A.V003A 	PLAF. 100 W TARTARUGA OVALE CORPO ALLUM. IP-67

cad  L. 24.203

Euro:12.49

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V002A.V004A 	PLAF. 100 W TARTARUGA OVALE CORPO IN PVC IP-44

cad  L. 16.303

Euro:8.42

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V002A.V005A 	PLAF. 200 W TARTARUGA OVALE CORPO IN PVC IP-44

cad  L. 36.401

Euro:18.79

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V003A 	PLAFONIERE PER SEGNALAZIONI DI CANTIERE; 1DOPPIO ISOLAMENTO; SCHERMO ROSSO; 1GABBIA DI PROTEZIONE; IP-55.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V003A.V001A 	PLAFONIERA 60 W ROSSA PER CANTIERE

cad  L. 14.289

Euro:7.38

###### 04.C01A.P11A.V002A.V001A.V003A.V002A 	PLAFONIERA 100 W ROSSA PER CANTIERE

cad  L. 16.574

Euro:8.56

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V001A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA IN METACRILATO TRASPARENTE STAMPATO AD INIEZIONE; CORPO IN RESINA POLIESTERE E FIBRA DI VETRO; IP-54.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V001A.V001A 	PLAF. 1X36 W IN FIBRA CON COPPA IN METACRILATO

cad  L. 154.514

Euro:79.79

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V001A.V002A 	PLAF. 1X58 W IN FIBRA CON COPPA IN METACRILATO

cad  L. 178.717

Euro:92.29

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V001A.V003A 	PLAF. 2X36 W IN FIBRA CON COPPA IN METACRILATO

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V001A.V004A 	PLAF. 2X58 W IN FIBRA CON COPPA IN METACRILATO

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V002A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA E CORPO IN RESINA TRASPARENTE STAMPATA AD INIEZIONE; RIFLETTORE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO BIANCO; IP-65.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V002A.V001A 	PLAF. 1X18 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO

cad  L. 38.338

Euro:19.79

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V002A.V002A 	PLAF. 1X36 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO

cad  L. 46.276

Euro:23.89

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V002A.V003A 	PLAF. 1X58 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO

cad  L. 58.088

Euro:29.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V002A.V004A 	PLAF. 2X18 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO

cad  L. 47.632

Euro:24.59

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V002A.V005A 	PLAF. 2X36 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO

cad  L. 67.963

Euro:35.09

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V002A.V006A 	PLAF. 2X58 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO

cad  L. 82.678

Euro:42.69

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V003A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA E CORPO IN POLICARBONATO; RIFLETTORE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO BIANCO; IP-65.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V003A.V001A 	PLAF. 1X18 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO

cad  L. 47.632

Euro:24.59

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V003A.V002A 	PLAF. 1X36 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO

cad  L. 65.639

Euro:33.89

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V003A.V003A 	PLAF. 1X58 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO

cad  L. 82.678

Euro:42.69

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V003A.V004A 	PLAF. 2X18 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO

cad  L. 61.767

Euro:31.89

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V003A.V005A 	PLAF. 2X36 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO

cad  L. 96.232

Euro:49.69

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V003A.V006A 	PLAF. 2X58 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO

cad  L. 121.404

Euro:62.69

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V004A 	PLAFONIERE INDUSTR. CON COPPA IN POLICARBONATO; CORPO IN ACCIAIO INOSSIDABILE; IP-65.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V004A.V001A 	PLAF. 1X36 W IN ACCIAIO INOX COPPA IN POLCARBON.

cad  L. 114.820

Euro:59.29

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V004A.V002A 	PLAF. 1X58 W IN ACCIAIO INOX COPPA IN POLCARBON.

cad  L. 132.053

Euro:68.19

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V004A.V003A 	PLAF. 2X36 W IN ACCIAIO INOX COPPA IN POLCARBON.

cad  L. 128.761

Euro:66.49

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V004A.V004A 	PLAF. 2X58 W IN ACCIAIO INOX COPPA IN POLCARBON.

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V005A 	PLAFONIERE INDUSTR. CON COPPA IN POLICARBONATO; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO; IP-65.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V005A.V001A 	PLAF. 1X36 W IN LAMIERA CON COPPA IN POLICARBON.

cad  L. 83.065

Euro:42.89

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V005A.V002A 	PLAF. 1X58 W IN LAMIERA CON COPPA IN POLICARBON.

cad  L. 95.070

Euro:49.09

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V005A.V003A 	PLAF. 2X36 W IN LAMIERA CON COPPA IN POLICARBON.

cad  L. 91.391

Euro:47.19

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V005A.V004A 	PLAF. 2X58 W IN LAMIERA CON COPPA IN POLICARBON.

cad  L. 108.431

Euro:55.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V006A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI IN ESECUZIONE "EX-D"; CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, AUTOESTINGUENTE E RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE; COPPA IN POLICARBONATO; IP-65

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V006A.V001A 	PLAFONIERA 1X36 W IN FIBRA DI VETRO

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V006A.V002A 	PLAFONIERA 2X36 W IN FIBRA DI VETRO

cad  L. 367.891

Euro:189.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V007A 	SCHERMI PER PLAFONIERE INDUSTRIALI

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V007A.V001A 	SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 1X18 W

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V007A.V002A 	SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 2X18 W

cad  L. 18.723

Euro:9.67

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V007A.V003A 	SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 1X36 W

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V007A.V004A 	SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 2X36 W

cad  L. 30.593

Euro:15.79

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V007A.V005A 	SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 1X58 W

cad  L. 29.431

Euro:15.19

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V007A.V006A 	SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 2X58 W

cad  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V007A.V007A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 1X18 W

cad  L. 10.862

Euro:5.61

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V007A.V008A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 2X18 W

cad  L. 12.721

Euro:6.57

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V007A.V009A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 1X36 W

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V007A.V010A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 2X36 W

cad  L. 18.859

Euro:9.74

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V007A.V011A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 1X58 W

cad  L. 18.297

Euro:9.45

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V007A.V012A 	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 2X58 W

cad  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V008A 	ACCESSORI PER PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA: RIFLETTORI, GABBIE, STAFFE, SCROCCHI, LEVETTE DI BLOCCAGGIO.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V008A.V001A 	RIFLETTORI PARABOLICI RECUP.FLUSSO 36 W

cad  L. 13.011

Euro:6.72

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V008A.V002A 	RIFLETTORI PARABOLICI RECUP.FLUSSO 58 W

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V008A.V003A 	COPPIA DI STAFFE PER SOSPENSIONE

cad  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V008A.V004A 	GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAFONIERA 18 W

cad  L. 13.011

Euro:6.72

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V008A.V005A 	GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAFONIERA 36 W

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V008A.V006A 	GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAFONIERA 58 W

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V008A.V007A 	COPPIA DI SCROCCHI METALLICI

cad  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V008A.V008A 	COPPIA DI SCROCCHI IN PVC

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P11A.V002A.V002A.V008A.V009A 	LEVETTE DI BLOCCAGGIO

cad  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON SCHERMO A LASTRA PIANA IN VETRO; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V001A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO PIANO TEMPERATO E CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA A FUOCO; IP-54.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V001A.V001A 	PLAF. 1X18 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO

cad  L. 101.073

Euro:52.19

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V001A.V002A 	PLAF. 1X36 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO

cad  L. 123.534

Euro:63.79

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V001A.V003A 	PLAF. 1X58 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO

cad  L. 155.869

Euro:80.49

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V001A.V004A 	PLAF. 2X18 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO

cad  L. 107.269

Euro:55.39

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V001A.V005A 	PLAF. 2X36 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO

cad  L. 136.313

Euro:70.39

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V001A.V006A 	PLAF. 2X58 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO

cad  L. 173.102

Euro:89.39

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V002A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI DA INCASSO A PARETE CON SCHERMO IN VETRO PIANO TEMPERATO E CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA A FUOCO; IP-54.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V002A.V001A 	PLAF. 1X18 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO

cad  L. 116.950

Euro:60.39

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V002A.V002A 	PLAF. 1X36 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO

cad  L. 154.514

Euro:79.79

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V002A.V003A 	PLAF. 1X58 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V002A.V004A 	PLAF. 2X18 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO

cad  L. 129.923

Euro:67.09

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V002A.V005A 	PLAF. 2X36 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO

cad  L. 165.938

Euro:85.69

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V002A.V006A 	PLAF. 2X58 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO

cad  L. 205.244

Euro:105.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V003A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON SCHERMO IN VETRO TEMPERATO SPESSORE 4 MM E CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO E STAMPATO IN UNICO PEZZO; IP-65.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V003A.V001A 	PLAF. 1X36 W IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN VETRO

cad  L. 122.372

Euro:63.19

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V003A.V002A 	PLAF. 1X58 W IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN VETRO

cad  L. 144.445

Euro:74.59

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V003A.V003A 	PLAF. 2X36 W IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN VETRO

cad  L. 136.313

Euro:70.39

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V003A.V004A 	PLAF. 2X58 W IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN VETRO

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V004A 	ACCESSORI PER PLAFONIERE INDUSTRIALI CON SCHERMO PIANO IN VETRO: LASTRA, GABBIE, SCROCCHI.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V004A.V001A 	LASTRA PIANA IN VETRO TEMPERATO

m²  L. 96.813

Euro:49.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V004A.V002A 	COPPIA DI SCROCCHI METALLICI

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V004A.V003A 	COPPIA DI SCROCCHI IN PVC

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V004A.V004A 	GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAF. IN VETRO 1X36 W

cad  L. 53.634

Euro:27.69

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V004A.V005A 	GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAF. IN VETRO 2X36 W

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V004A.V006A 	GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAF. IN VETRO 1X58 W

cad  L. 59.056

Euro:30.49

###### 04.C01A.P11A.V002A.V003A.V004A.V007A 	GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAF. IN VETRO 2X58 W

cad  L. 62.541

Euro:32.29

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON LAMPADE A VISTA; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V001A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON LAMPADE A VISTA SENZA TUBO DI PROTEZIONE; CORPO IN POLIESTERE E FIBRA DI VETRO; IP-65.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V001A.V001A 	PLAF. 1X18 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ.

cad  L. 61.767

Euro:31.89

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V001A.V002A 	PLAF. 1X36 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ.

cad  L. 62.928

Euro:32.49

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V001A.V003A 	PLAF. 1X58 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ.

cad  L. 75.901

Euro:39.19

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V001A.V004A 	PLAF. 2X18 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ.

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V001A.V005A 	PLAF. 2X36 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ.

cad  L. 80.355

Euro:41.49

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V001A.V006A 	PLAF. 2X58 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ.

cad  L. 103.784

Euro:53.59

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V002A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON LAMPADE A VISTA PROTETTE DA TUBO IN METACRILATO TRASPARENTE; CORPO IN POLIESTERE E FIBRA DI VETRO; IP-65.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V002A.V001A 	PLAF. 1X18 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO

cad  L. 66.801

Euro:34.49

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V002A.V002A 	PLAF. 1X36 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO

cad  L. 71.641

Euro:36.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V002A.V003A 	PLAF. 1X58 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO

cad  L. 88.874

Euro:45.89

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V002A.V004A 	PLAF. 2X18 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO

cad  L. 88.293

Euro:45.59

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V002A.V005A 	PLAF. 2X36 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO

cad  L. 100.686

Euro:51.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V002A.V006A 	PLAF. 2X58 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO

cad  L. 125.663

Euro:64.89

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V003A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON LAMPADE A VISTA PROTETTE DA TUBO IN POLICARBONATO TRASPARENTE; CORPO IN POLIESTERE E FIBRA DI VETRO; IP-65.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V003A.V001A 	PLAF. 1X18 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V003A.V002A 	PLAF. 1X36 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V003A.V003A 	PLAF. 1X58 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO

cad  L. 92.940

Euro:47.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V003A.V004A 	PLAF. 2X18 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO

cad  L. 91.391

Euro:47.19

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V003A.V005A 	PLAF. 2X36 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO

cad  L. 108.431

Euro:55.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V003A.V006A 	PLAF. 2X58 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO

cad  L. 135.151

Euro:69.79

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V004A 	ACCESSORI PER PLAFONIERE INDUSTRIALI CON LAMPADE VISTA.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V004A.V001A 	TUBO IN METACRILATO L= 600 MM

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V004A.V002A 	TUBO IN METACRILATO L=1200 MM

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V004A.V003A 	TUBO IN METACRILATO L=1600 MM

cad  L. 17.019

Euro:8.79

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V004A.V004A 	TUBO IN POLICARBONATO L= 600 MM

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V004A.V005A 	TUBO IN POLICARBONATO L=1200 MM

cad  L. 18.297

Euro:9.45

###### 04.C01A.P11A.V002A.V004A.V004A.V006A 	TUBO IN POLICARBONATO L=1600 MM

cad  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C01A.P11A.V002A.V005A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI ANTIDEFLAGRANTI; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V005A.V001A 	PLAFONIERE INDUSTRIALI ANTIDEFLAGRANTI SECONDO NORME CEI 31.1 E 31.8 CON RIFLETTORE IN ACCIAIO VERNICIATO E GABBIA DI PROTEZIONE; IP-54.

###### 04.C01A.P11A.V002A.V005A.V001A.V001A 	PLAFONIERA 1X20 W ANTIDEFLAGRANTE EEX-D

cad  L. 321.420

Euro:165.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V005A.V001A.V002A 	PLAFONIERA 2X20 W ANTIDEFLAGRANTE EEX-D

cad  L. 462.768

Euro:238.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V005A.V001A.V003A 	PLAFONIERA 1X40 W ANTIDEFLAGRANTE EEX-D

cad  L. 334.974

Euro:172.99

###### 04.C01A.P11A.V002A.V005A.V001A.V004A 	PLAFONIERA 2X40 W ANTIDEFLAGRANTE EEX-D

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 04.C01A.P11A.V003A 	PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A 	PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON ACCUMULATORI ERMETICI RICARICABILI INCORPORATI; PORTATILI E FISSE.

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V001A 	PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DI TIPO PORTATILE CON: CUSTODIA IN MATERIALE PLASTICO E ACCUMULATORI ERMETICI RICARICABILI INCORPORATI; TEMPO DI RICARICA 24 ORE.

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V001A.V001A 	PLAF. EMERG. PORTATILE 1X6 W FLUOR. AUTON. 2 H

cad  L. 59.056

Euro:30.49

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V001A.V002A 	PLAF. EMERG. PORTATILE 1X6 W FLUOR. AUTON. 6 H

cad  L. 68.350

Euro:35.29

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V001A.V003A 	PLAF. EMERG. PORTATILE 4 W INCAND. AUTON. 2 H

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V001A.V004A 	PLAF. EMERG. PORTATILE 4 W INCAND. AUTON. >2 H

cad  L. 59.056

Euro:30.49

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V002A 	PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DI TIPO FISSO CON: CORPO IN MATERIALE PLASTICO, SCHERMO IN MATERIALE ACRILICO, ACCUMULATORI ERMETICI NI-CD RICARICABILI INCORPORATI

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V002A.V001A 	PLAF. EMERG. FISSA 1X 6 W FLUOR. AUTON. 2 H

cad  L. 59.830

Euro:30.89

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V002A.V002A 	PLAF. EMERG. FISSA 1X 8 W FLUOR. AUTON. 2 H

cad  L. 99.524

Euro:51.39

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V002A.V003A 	PLAF. EMERG. FISSA 1X18 W FLUOR. AUTON. 2 H

cad  L. 128.761

Euro:66.49

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V002A.V004A 	PLAF. EMERG. FISSA 2X 6 W FLUOR. AUTON. 2 H

cad  L. 110.561

Euro:57.09

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V002A.V005A 	PLAF. EMERG. FISSA 2X 6 W FLUOR. AUTON. 4 H

cad  L. 128.761

Euro:66.49

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V002A.V006A 	PLAF. EMERG. FISSA 2X(2.4 V/0.5 A) INC. AUT. 2 H

cad  L. 32.916

Euro:16.99

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V003A 	PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DI TIPO FISSO CON: CORPO IN MATERIALE PLASTICO, SCHERMO IN MATERIALE ACRILICO, ACCUMULATORI ERMETICI NI-CD RICARICABILI INCORPORATI; PER FUNZIONAMENTO NORMALE PERMANENTE CON RETE.

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V003A.V001A 	PLAF. EMERG. FISSA 1X 8 W FLUOR. PERM. AUTON. 2

cad  L. 150.254

Euro:77.59

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V003A.V002A 	PLAF. EMERG. FISSA 1X18 W FLUOR. PERM. AUTON. 2

cad  L. 187.430

Euro:96.79

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V003A.V003A 	PLAF. EMERG. FISSA 2X 6 W FLUOR. PERM. AUTON. 2

cad  L. 152.965

Euro:78.99

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V003A.V004A 	PLAF. EMERG. FISSA 2X 6 W FLUOR. PERM. AUTON. 4

cad  L. 178.717

Euro:92.29

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V004A 	PLAFONIERE IP-65 PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON: CORPO IN MATERIALE PLASTICO, SCHERMO IN MATERIALE ACRILICO, ACCUMULATORI ERMETICI NI-CD RICARICABILI INCORPORATI.

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V004A.V001A 	PLAF. EMERG. IP-65 1X 8 W FLUORES. AUTON. 2 H

cad  L. 136.313

Euro:70.39

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V004A.V002A 	PLAF. EMERG. IP-65 2X 8 W FLUORES. AUTON. 2 H

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V004A.V003A 	PLAF. EMERG. IP-65 1X18 W FLUORES. AUTON. 2 H

cad  L. 165.938

Euro:85.69

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V004A.V004A 	PLAF. EMERG. IP-65 PL 24 W FLUORES. AUTON. 2 H

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V005A 	PLAFONIERE DI EMERGENZA PER SEGNALAZIONI VARIE: A BANDIERA, SEGNAGRADINO.

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V005A.V001A 	PLAF. EMER. ATT. BANDIERA 1X 8 W FLUOR. AUT. 2 H

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V005A.V002A 	PLAF. EMER. ATT. BANDIERA 1X18 W FLUOR. AUT. 2 H

cad  L. 205.244

Euro:105.99

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V005A.V003A 	PLAF. EMER. SEGNAGRADINO 1.2 V/0.4 A

cad  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V005A.V004A 	PLAF. EMER. SEGNAGRADINO 1.2 V/0.4 A CON PRESA

cad  L. 15.858

Euro:8.19

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V006A 	ACCESSORI PER PLAFONIERE DI EMERGENZA

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V006A.V001A 	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER PLAF. EMERG. FLUORES.

cad  L. 46.083

Euro:23.79

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V006A.V002A 	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER PLAF. EMERG. IP-65

cad  L. 42.210

Euro:21.79

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V006A.V003A 	CONTENITORE DA INCASSO PER PLAF. RETTANGOLARE

cad  L. 8.577

Euro:4.43

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V006A.V004A 	CONTENITORE DA INCASSO PER PLAF. QUADRATA

cad  L. 17.019

Euro:8.79

###### 04.C01A.P11A.V003A.V001A.V006A.V005A 	ETICHETTA ADESIVA PER INDICAZIONI VARIE

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P11A.V004A 	CORPI ILLUMINANTI PER ESTERNO

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A 	RIFLETTORI INDUSTRIALI

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V001A 	RIFLETTORI INDUSTRIALI CON: CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO, CHIUSURA VANO CABLAGGIO IN ACCIAIO CON ASOLE DI RAFFREDDAMENTO, RIFLETTORE PARABOLICO IN ALLUMINIO ANODIZZATO, DIAMETRO CIRCA 500 MM, GRADO DI PROTEZIONE IP-20.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V001A.V001A 	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 250 W

cad  L. 171.553

Euro:88.59

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V001A.V002A 	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 400 W

cad  L. 184.526

Euro:95.29

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V001A.V003A 	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 100 W

cad  L. 176.006

Euro:90.89

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V001A.V004A 	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 150 W

cad  L. 187.430

Euro:96.79

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V001A.V005A 	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 250 W

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V001A.V006A 	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 400 W

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V001A.V007A 	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 250 W

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V001A.V008A 	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 400 W

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V001A.V009A 	GABBIA DI PROTEZIONE ACCIAIO ZINCATO 5 MM

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V001A.V010A 	GABBIA DI PROTEZIONE ACCIAIO VERNICIATO

cad  L. 48.987

Euro:25.29

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V002A 	RIFLETTORI INDUSTRIALI CON: CORPO IN LEGA LEGGERA PRESSOFUSA UNI 5079 VERNICIATO EPOSSIDICAMENTE, RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO 0,998 BRILLANTATO E ANODIZZATO, COMPLESSO ELETTRICO RACCHIUSO IN CONTENITORE PRESSOFUSO IN LEGA LEGGERA, GANCIO CONTENITORE A REGOLAZIONE CONTINUA IN ACCIAIO TROPICALIZZATO VERNICIATO, GRADO DI PROTEZIONE IP-20.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V002A.V001A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 250 W

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V002A.V002A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 400 W

cad  L. 319.484

Euro:164.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V002A.V003A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 150 W

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V002A.V004A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 250 W

cad  L. 381.445

Euro:196.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V002A.V005A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 400 W

cad  L. 422.106

Euro:217.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V002A.V006A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 250 W

cad  L. 342.719

Euro:176.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V002A.V007A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 400 W

cad  L. 364.018

Euro:187.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V003A 	RIFLETTORI INDUSTRIALI CON: CONTENITORE PER IL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO AL SILICIO ALETTATO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO PROTETTO CON STRATO DI 'ALGAS' FISSATO CHIMICAMENTE, COPPA IN MATERIALE ACRILICO AD ALTA TRASPARENZA, FILTRO AI CARBONI ATTIVI PER PURIFICAZIONE ARIA ALL'INTERNO DEL GRUPPO OTTICO, GRUPPO DI ALIMENTAZIONE IN CLASSE I, GRADO DI PROTEZIONE IP-44.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V003A.V001A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 250 W

cad  L. 731.910

Euro:377.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V003A.V002A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 400 W

cad  L. 910.046

Euro:469.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V003A.V003A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 250 W

cad  L. 780.316

Euro:402.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V003A.V004A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 400 W

cad  L. 968.135

Euro:500

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V003A.V005A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 250 W

cad  L. 780.316

Euro:402.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V003A.V006A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 400 W

cad  L. 956.517

Euro:493.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V004A 	RIFLETTORI INDUSTRIALI CON: CONTENITORE PER IL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE IN ALLUMINIO AL SILICIO PRESSOFUSO ALETTATO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO PROTETTO CON STRATO DI 'ALGAS' FISSATO CHIMICAMENTE, SCHERMO DI CHIUSURA IN VETRO PIANO TRASPARENTE, FILTRO AI CARBONI ATTIVI PER PURIFICAZIONE ARIA ALL'INTERNO DEL GRUPPO OTTICO, SUPPORTO PORTALAMPADA REGOLABILE, GRUPPO DI ALIMENTAZIONE IN CLASSE I, GRADO DI PROTEZIONE IP-44.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V004A.V001A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 250 W

cad  L. 741.591

Euro:382.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V004A.V002A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 400 W

cad  L. 774.508

Euro:400

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V004A.V003A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 250 W

cad  L. 791.934

Euro:408.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V004A.V004A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 400 W

cad  L. 832.596

Euro:429.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V004A.V005A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 250 W

cad  L. 791.934

Euro:408.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V004A.V006A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 400 W

cad  L. 819.042

Euro:422.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V005A 	RIFLETTORI INDUSTRIALI CON: CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON MORSETTIERA INCORPORATA, RIFLETTORE IN ALLUMINIO BRILLANTATO E OSSIDATO STAMPATO IN UN SOLO PEZZO, SCHERMO IN PLEXIGLASS TRASPARENTE, SCATOLA PORTA-COMPLESSO ELETTRICO AMOVIBILE ALLOGGIATA ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO, GRADO DI PROTEZIONE IP-44.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V005A.V001A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 125 W

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V005A.V002A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 250 W

cad  L. 364.018

Euro:187.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V005A.V003A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 70 W

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V005A.V004A 	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 150 W

cad  L. 377.572

Euro:194.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V001A.V005A.V005A 	COPPA IN POLICARBONATO

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A 	ARMATURE E LAMPIONI STRADALI

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V001A 	ARMATURE STRADALI IP-54; CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO; COPERCHIO COPRIACCESSORI E TELAIO CON RIFRATTORE APRIBILI A CERNIERA; RIFRATTORE PRISMATIZZATO IN VETRO BOROSILICATO; RIFLETTORE IN ALLUMINIO 99.85%; VERNICIATURA BICOLORE POLIURETANICA; VANO ACCESSORI IN ESECUZIONE IP-23.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V001A.V001A 	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA 100 W

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V001A.V002A 	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA 150 W

cad  L. 398.871

Euro:205.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V001A.V003A 	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA 250 W

cad  L. 404.680

Euro:208.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V002A 	ARMATURE STRADALI IP-55; CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON CARENATURA PER PROTEZIONE COMPLETA DEL RIFLETTORE; RIFLETTORE IN ALLUMINIO DI ELEVATA PUREZZA; PIASTRA PER AUSILIARI ELETTRICI ASPORTABILE COPPA DI CHIUSURA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE; VERNICIATURA MONCOLORE POLIURETANICA.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V002A.V001A 	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI HG 125 W

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V002A.V002A 	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI HG 250 W

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V002A.V003A 	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA AP 100 W

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V002A.V004A 	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA AP 150 W

cad  L. 319.484

Euro:164.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V002A.V005A 	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA AP 250 W

cad  L. 342.719

Euro:176.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V002A.V006A 	SUPPLEMENTO PER APPARECCHI IN CLASSE II

cad  L. 91.004

Euro:46.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V003A 	ARMATURE STRADALI IP-55; CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON CARENATURA PER PROTEZIONE COMPLETA DEL RIFLETTORE; RIFLETTORE IN ALLUMINIO DI ELEVATA PUREZZA; PIASTRA PER AUSILIARI ELETTRICI INCORPORATA; COPPA DI CHIUSURA IN METACRILATO TRASPARENTE VERNICIATURA MONOCOLORE POLIURETANICA.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V003A.V001A 	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI HG 80 W

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V003A.V002A 	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI HG 125 W

cad  L. 183.171

Euro:94.59

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V003A.V003A 	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA AP 70 W

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V003A.V004A 	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA AP 150 W

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V003A.V005A 	SUPPLEMENTO PER APPARECCHI IN CLASSE II

cad  L. 73.965

Euro:38.19

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V004A 	ARMATURE STRADALI IP-55; CORPO IN METACRILATO DIFFONDENTE ORNAMENTALE; GRUPPO OTTICO GRUPPO OTTICO SIMMETRICO CON POSSIBILITA' DI ILLUMINAZIONE DALL'INTERNO TRAMITE LAMPADA ADDIZIONALE; PROFILO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO; VETRO PIANO DI CHIUSURA; RIFLETTORE IN ALLUMINIO ANODIZZATO.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V004A.V001A 	ARMATURA STRAD. VERTICALE LAMP. VAP. HG 80 W

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V004A.V002A 	ARMATURA STRAD. VERTICALE LAMP. VAP. HG 125 W

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V004A.V003A 	ARMATURA STRAD. VERTICALE LAMP. VAP. HG 250 W

cad  L. 797.743

Euro:411.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V004A.V004A 	ARMATURA STRAD. VERTICALE LAMP. VAP. HG 400 W

cad  L. 968.135

Euro:500

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V004A.V005A 	ARMATURA STRAD. VERTICALE LAMP. VAP. NA 70 W

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V004A.V006A 	ARMATURA STRAD. VERTICALE LAMP. VAP. NA 250 W

cad  L. 853.895

Euro:440.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V004A.V007A 	ARMATURA STRAD. VERTICALE LAMP. VAP. NA 400 W

cad  L. 1.001.051

Euro:516.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V004A.V008A 	ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. HG 80 W

cad  L. 449.214

Euro:231.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V004A.V009A 	ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. HG 125 W

cad  L. 449.214

Euro:231.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V004A.V010A 	ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. HG 250 W

cad  L. 739.655

Euro:381.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V004A.V011A 	ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. HG 400 W

cad  L. 910.046

Euro:469.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V004A.V012A 	ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. NA 70 W

cad  L. 437.597

Euro:225.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V004A.V013A 	ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. NA 250 W

cad  L. 797.743

Euro:411.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V004A.V014A 	ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. NA 400 W

cad  L. 944.899

Euro:487.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V005A 	LAMPIONI STRADALI CON SFERA IN POLICARBONATO; STAFFA DI SOSTEGNO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO O PVC ATTACCO A PALO O A PARETE; ESECUZIONE TRASPARENTE 0 FUME'; PER LAMPADE A INCENDESCENZA O VAPORI DI MERCURIO GRADO DI PROTEZIONE IP-55; DIAMETRO DELLA SFERA 300 O 400 MM.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V005A.V001A 	LAMPIONE A SFERA DIAM. 300 MM 100 W INCAND.

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V005A.V002A 	LAMPIONE A SFERA DIAM. 300 MM 200 W INCAND.

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V005A.V003A 	LAMPIONE A SFERA DIAM. 400 MM 200 W INCAND.

cad  L. 122.372

Euro:63.19

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V005A.V004A 	LAMPIONE A SFERA DIAM. 400 MM 125 W VAPORI HG

cad  L. 132.053

Euro:68.19

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V005A.V005A 	LAMPIONE A SFERA DIAM. 400 MM 250 W VAPORI HG

cad  L. 181.622

Euro:93.79

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V005A.V006A 	LAMPIONE A SFERA DIAM. 400 MM 70 W VAPORI NA

cad  L. 160.129

Euro:82.69

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V005A.V007A 	LAMPIONE A SFERA DIAM. 400 MM 150 W VAPORI NA

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V006A 	LAMPIONI STRADALI CON CUBO IN POLICARBONATO; STAFFA DI SOSTEGNO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO O PVC ATTACCO A PALO O A PARETE ESECUZIONE TRASPARENTE 0 FUME'; PER LAMPADE A INCANDESCENZA, VAPORI DI SODIO, VAPORI DI MERCURIO; GRADO DI PROTEZIONE IP-55; SPIGOLO DEL CUBO 272 E 360 MM.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V006A.V001A 	LAMPIONE A CUBO SPIGOLO 270 MM 100 W INCAND.

cad  L. 52.472

Euro:27.09

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V006A.V002A 	LAMPIONE A CUBO SPIGOLO 270 MM 200 W INCAND.

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V006A.V003A 	LAMPIONE A CUBO SPIGOLO 360 MM 200 W INCAND.

cad  L. 142.703

Euro:73.69

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V006A.V004A 	LAMPIONE A CUBO SPIGOLO 360 MM 125 W VAPORI HG

cad  L. 152.965

Euro:78.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V002A.V006A.V005A 	LAMPIONE A CUBO SPIGOLO 360 MM 70 W VAPORI NA

cad  L. 185.881

Euro:95.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A 	PROIETTORI PER ESTERNO

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V001A 	PROIETTORI PER ESTERNO IP-55; CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO; RIFLETTORE IN ALLUMINIO MARTELLATO 99.85%; CRISTALLO FRONTALE TEMPERATO; VANO PER ACCESSORI ELETTRICI.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V001A.V001A 	PROIETTORE IP-55 PER LAMP. ALOGENA 150-500 W

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V001A.V002A 	PROIETTORE IP-55 PER LAMP. IODURI METALLICI 70 W

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V001A.V003A 	FRANGILUCE PER PROIETTORE

cad  L. 34.271

Euro:17.69

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V002A 	PROIETTORI PER ESTRNO IP-55; CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO; FASCIO SIMMETRICO LARGO E STRETTO CON RECUPERATORE DI FLUSSO; RIFLETTORE IN ALLUMINIO AL 99.8%; DISPOSITIVO DI ORIENTAMENTO A SCALA GONIOMETRICA VETRO FRONTALE TEMPERATO, SPESSORE 5 MM, FISSATO CON GANCI IN ACCIAIO INOSSIDABILE.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V002A.V001A 	PROIETTORE IP-55 LAMP. IODURI/NA 250-400 W

cad  L. 278.822

Euro:143.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V002A.V002A 	PROIETTORE IP-55 LAMP. IODURI/NA 1000 W

cad  L. 660.268

Euro:340.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V002A.V003A 	PROIETTORE IP-55 LAMP. IODURI/NA 2X400 W

cad  L. 683.503

Euro:352.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V002A.V004A 	PROIETTORE IP-55 LAMP. IODURI 2000 W

cad  L. 704.802

Euro:363.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V003A 	PROIETTORI PER ESTRNO IP-55; CORPO INFUSIONE DI ALLUMINIO AL SILICIO; GRUPPO OTTICO IN LASTRA DI ALLUMINIO BRILLANTATO DISTRIBUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO SIMMETRICA E ASIMMETRICA, STRETTA E LARGA; VETRO FRONTALE TEMPERATO; VERNICE NERA.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V003A.V001A 	PROIETTORE IP-55 PER LAMP. ALOGENA 250/400 W

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V003A.V002A 	PROIETTORE IP-55 PER LAMP. IODURI/NA 250 W

cad  L. 478.258

Euro:246.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V003A.V003A 	PROIETTORE IP-55 PER LAMP. IODURI 400 W

cad  L. 455.023

Euro:234.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V003A.V004A 	PROIETTORE IP-55 PER LAMP. NA 400 W

cad  L. 513.111

Euro:264.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V004A 	PROIETTORI PER ESTERNO IP-66; CORPO IN FUSIONE DI LEGA LEGGERA; RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO 0.999, BRILLANTATO E ANODIZZATO, CON PRISMATICO DIFFONDENTE; CRISTALLO DI SICUREZZA TEMPERATO UNI 7142-72.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V004A.V001A 	PROIETTORE IP-66 PER LAMP. IODURI 35 W

cad  L. 373.700

Euro:192.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V004A.V002A 	PROIETTORE IP-66 PER LAMP. IODURI 70 W

cad  L. 377.572

Euro:194.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V004A.V003A 	PROIETTORE IP-66 PER LAMP. VAPORI HG 80 W

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V004A.V004A 	PROIETTORE IP-66 PER LAMP. VAPORI NA 70 W

cad  L. 309.803

Euro:159.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V004A.V005A 	PROIETTORE IP-66 PER LAMP. FLUORESC. 18 W

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V004A.V006A 	PROIETTORE IP-66 PER LAMP. FLUORESC. 26 W

cad  L. 278.822

Euro:143.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V005A 	PROIETTORI PER ESTERNO IP-68 AD IMMERSIONE IN CLASSE III PER PROFONDITA' FINO A 10 M; PER LAMPADE PAR56-300 W 12 V.; COMPLETI DI CAVO 2X6 MMQ E TRASFORMATORE IP-65 DA SISTEMARE IN ZONA ESTERNA; CORPO IN RAME E RIFLETTORE IN BRONZO.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V003A.V005A.V001A 	PROIETTORE IP-68

cad  L. 443.405

Euro:228.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A 	LAMPIONI DA GIARDINO

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V001A 	LANTERNE STAGNE IN RAME CON IMBOCCATURA IN FERRO CON 12 VETRI MOLATI A CONO E FINALINI IN OTTONE COLORE NATURALE, IN STILE CLASSICO-BAROCCO; DIMENSIONI: ALTEZZA 100 CM, LARGHEZZA 50 CM; INSTALLAZIONE SU PALO O A SOSPENSIONE; ADATTE PER LAMPADE INCANDESCENZA FINO A 200 W O PER LAMPADE A VAPORI LUCE MISCELATA.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V001A.V001A 	LANTERNA IN RAME DA PALO

cad  L. 716.419

Euro:369.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V001A.V002A 	LANTERNA IN RAME A SOSPENSIONE

cad  L. 683.503

Euro:352.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V002A 	LAMPIONI CON BASE IN FUSIONE DI ALLUMINIO E PARTE SUPERIORE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO; DIFFUSORE IN VETRO; PORTALAMPADA IN PORCELLANA; ADATTI PER LAMPADE A INCADESCENZA O A VAPORI.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V002A.V001A 	LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. INCADESC. 100 W

cad  L. 76.869

Euro:39.69

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V002A.V002A 	LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. INCADESC. 200 W

cad  L. 94.489

Euro:48.79

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V002A.V003A 	LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. INCADESC. 300 W

cad  L. 111.529

Euro:57.59

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V002A.V004A 	LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. VAPORI HG 125 W

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V002A.V005A 	LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. VAPORI HG 250 W

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V002A.V006A 	LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. VAPORI NA 70 W

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V002A.V007A 	LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. VAPORI NA 150 W

cad  L. 311.739

Euro:160.99

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V003A 	LAMPIONI CON BASE IN FUSIONE DI ALLUMINIO; DIFFUSORE PRISMATIZZATO IN MATERIALE PLASTICO STAMPATO A INIEZIONE O IN POLICARBONATO; PORTALAMPADA IN PORCELLANA; ADATTI PER LAMPADE A INCADESCENZA O A VAPORI.

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V003A.V001A 	LAMPIONE IN MAT. PLASTICO LAMP. INCANDES. 150 W

cad  L. 81.516

Euro:42.09

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V003A.V002A 	LAMPIONE IN POLICARBONATO LAMP. INCANDES. 150 W

cad  L. 115.982

Euro:59.89

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V003A.V003A 	LAMPIONE IN MAT. PLASTICO LAMP. VAPORI HG 150 W

cad  L. 122.372

Euro:63.19

###### 04.C01A.P11A.V004A.V004A.V003A.V004A 	LAMPIONE IN POLICARBONATO LAMP. VAPORI HG 150 W

cad  L. 157.418

Euro:81.29

### 04.C01A.P12A 	LAMPADE

###### 04.C01A.P12A.V001A 	LAMPADE AD INCANDESCENZA ED ALOGENE

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A 	LAMPADE AD INCANDESCENZA NORMALI PER TENSIONI 220-230 V

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V001A 	LAMPADE CON AMPOLLA CHIARA TRASPARENTE

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V001A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 27

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V001A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 27

cad  L. 793

Euro:0.41

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V001A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V001A.V004A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V001A.V005A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 75 W E 27

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V001A.V006A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 100 W E 27

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V001A.V007A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 150 W E 27

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V001A.V008A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 200 W E 27

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V001A.V009A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 300 W E 40

cad  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V001A.V010A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 500 W E 40

cad  L. 10.300

Euro:5.32

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V001A.V011A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 1000 W E 40

cad  L. 18.162

Euro:9.38

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V002A 	LAMPADE CON AMPOLLA SMERIGLIATA INTERNAMENTE

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V002A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 27

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V002A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27

cad  L. 851

Euro:0.44

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V002A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27

cad  L. 851

Euro:0.44

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V002A.V004A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 100 W E 27

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V003A 	LAMPADE CON AMPOLLA OPALIZZATA INTERNAMENTE

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V003A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 27

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V003A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V003A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V003A.V004A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 75 W E 27

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V003A.V005A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 100 W E 27

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V004A 	LAMPADE CON AMPOLLA IN VETRO AZZURRATO

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V004A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 27

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V004A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V004A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V004A.V004A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 100 W E 27

cad  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V005A 	LAMPADE CON AMPOLLA A FUNGO SMERIGLIATA E CORPO LUMINOSO A DOPPIA SPIRALE

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V005A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V005A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V005A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 100 W E 27

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V006A 	LAMPADE CON AMPOLLA A FUNGO OPALIZZATA INTERNAMENTE E CORPO LUMINOSO A DOPPIA SPIRALE

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V006A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V006A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V006A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 100 W E 27

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V007A 	LAMPADE CON AMPOLLA A FUNGO SILICATA INTERNAMENTE E CUPOLA SMERIGLIATA INTERNAMENTE

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V007A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V007A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V007A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 100 W E 27

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V008A 	LAMPADE CON AMPOLLA SFERICA TRASPARENTE

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V008A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 27

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V008A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 27

cad  L. 851

Euro:0.44

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V008A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27

cad  L. 851

Euro:0.44

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V008A.V004A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V008A.V005A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V008A.V006A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V008A.V007A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V008A.V008A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V009A 	LAMPADE CON AMPOLLA SFERICA SMERIGLIATA INTERNAMENTE

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V009A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 27

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V009A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 27

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V009A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V009A.V004A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V009A.V005A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V009A.V006A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V009A.V007A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V009A.V008A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V010A 	LAMPADE CON AMPOLLA SFERICA OPALIZZATA INTERNAMENTE

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V010A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 27

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V010A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 27

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V010A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V010A.V004A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V010A.V005A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V010A.V006A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V010A.V007A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V010A.V008A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V011A 	LAMPADE CON AMPOLLA SFERICA IN VETRO AZZURRATO

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V011A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V011A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V011A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V012A 	LAMPADE CON AMPOLLA CHIARA AD OLIVA

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V012A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V012A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V012A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V012A.V004A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V013A 	LAMPADE CON AMPOLLA AD OLIVA SMERIGLIATA INTERNAMENTE

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V013A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V013A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V013A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V013A.V004A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V014A 	LAMPADE CON AMPOLLA AD OLIVA OPALIZZATA INTERMENTE

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V014A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V014A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V014A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V015A 	LAMPADE CON AMPOLLA CHIARA A TORTIGLIONE

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V015A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V015A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V015A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V015A.V004A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V016A 	LAMPADE CON AMPOLLA A TORTIGLIONE SMERIGLIATA INTERNAMENTE

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V016A.V001A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V016A.V002A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V016A.V003A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V016A.V004A 	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V017A 	LAMPADE A CUPOLA ARGENTATA IN VETRO CHIARO CON ARGENTATURA INTERNA

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V017A.V001A 	LAMPADA INCAND. CUPOLA ARGENTATA OGIVA 25 W

cad  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V017A.V002A 	LAMPADA INCAND. CUPOLA ARGENTATA OGIVA 40 W

cad  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V017A.V003A 	LAMPADA INCAND. CUPOLA ARGENTATA GOCCIA 40 W

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V017A.V004A 	LAMPADA INCAND. CUPOLA ARGENTATA GOCCIA 100 W

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V017A.V005A 	LAMPADA INCAND. CUPOLA ARGENTATA GOCCIA 150 W

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V018A 	LAMPADE A PALLONCINO OPALIZZATE INTERNAMENTE; ATTACCO E 27.

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V018A.V001A 	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 80 MM 40 W

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V018A.V002A 	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 80 MM 60 W

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V018A.V003A 	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 80 MM 100 W

cad  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V018A.V004A 	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 100 MM 40 W

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V018A.V005A 	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 100 MM 60 W

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V018A.V006A 	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 100 MM 100 W

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V018A.V007A 	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 100 MM 150 W

cad  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V018A.V008A 	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 126 MM 40 W

cad  L. 8.442

Euro:4.36

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V018A.V009A 	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 126 MM 60 W

cad  L. 8.442

Euro:4.36

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V018A.V010A 	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 126 MM 100 W

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V018A.V011A 	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 126 MM 150 W

cad  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V019A 	SUPPLEMENTI DA APPLICARSI PER TENSIONI DIVERSE DA 220/230 V E PER ATTACCHI PARTICOLARI.

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V019A.V001A 	SOVRAPPREZZO PER TENSIONI 110-120 V

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V019A.V002A 	SOVRAPPREZZO PER TENSIONI 230-240 V

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V019A.V003A 	SOVRAPPREZZO PER TENSIONI 250-260 V

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V019A.V004A 	SOVRAPPREZZO PER TENSIONI DIVERSE

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P12A.V001A.V001A.V019A.V005A 	SOVRAPPREZZO PER ATTACCHI DIVERSI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P12A.V001A.V002A 	LAMPADE AD INCANDESCENZA TUBOLARI PER TENSIONI 220-230 V

###### 04.C01A.P12A.V001A.V002A.V001A 	LAMPADE TUBOLARI CHIARE A SEMPLICE ATTACCO

###### 04.C01A.P12A.V001A.V002A.V001A.V001A 	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 3C E 14 17 MM

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P12A.V001A.V002A.V001A.V002A 	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 15 W E 14 20 MM

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V002A.V001A.V003A 	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 25 W E 14 20 MM

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V002A.V001A.V004A 	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 25 W E 14 28 MM

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P12A.V001A.V002A.V001A.V005A 	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 40 W E 14 28 MM

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P12A.V001A.V002A.V001A.V006A 	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 60 W E 27 38 MM

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P12A.V001A.V002A.V002A 	LAMPADE TUBOLARI SMERIGLIATE INTERNAMENTE A SEMPLICE ATTACCO

###### 04.C01A.P12A.V001A.V002A.V002A.V001A 	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 60 W E 14

cad  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P12A.V001A.V002A.V002A.V002A 	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 60 W E 27

cad  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P12A.V001A.V002A.V003A 	LAMPADE TUBOLARI OPALIZZATE INTERNAMENTE A SEMPLICE ATTACCO

###### 04.C01A.P12A.V001A.V002A.V003A.V001A 	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 60 W E 27

cad  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A 	LAMPADE A FASCIO LUMINOSO ORIENTATO CON RIFLETTORE SPECULARE INCORPORATO

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V001A 	LAMPADE CON PARTE SUPERIORE ARGENTATA, CUPOLA SATINATA, ANGOLO DI APERTURA 80 GRADI

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V001A.V001A 	LAMPADA INCANDESCENZA SPECIALE 40 W E 27

cad  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V001A.V002A 	LAMPADA INCANDESCENZA SPECIALE 60 W E 27

cad  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V001A.V003A 	LAMPADA INCANDESCENZA SPECIALE 75 W E 27

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V001A.V004A 	LAMPADA INCANDESCENZA SPECIALE 100 W E 27

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V002A 	LAMPADA CON PARTE SUPERIORE ARGENTATA, CUPOLA SATINATA, ANGOLO DI APERTURA 35 GRADI

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V002A.V001A 	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 170 LM 25 W E 14

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V002A.V002A 	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 450 LM 40 W E 14

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V002A.V003A 	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 300 LM 40 W E 27

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V002A.V004A 	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 500 LM 60 W E 27

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V002A.V005A 	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 650 LM 75 W E 27

cad  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V002A.V006A 	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1000 LM 100 W E 27

cad  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V002A.V007A 	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1500 LM 150 W E 27

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V003A 	LAMPADE CON RIFLETTORE SPECULARE INCORPORATO, IN VETRO PRESSATO, VETRO FRONTALE GRANULATO FINE A FASCIO STRETTO, ANGOLO DI APERTURA 12 GRADI

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V003A.V001A 	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 650 LM 60 W E 27

cad  L. 8.442

Euro:4.36

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V003A.V002A 	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 820 LM 80 W E 27

cad  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V003A.V003A 	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1500 LM 120 W E 27

cad  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V004A 	LAMPADE CON RIFLETTORE SPECULARE INCORPORATO, IN VETRO PRESSATO, VETRO FRONTALE GRANULATO FINE, A FASCIO LARGO, ANGOLO DI APERTURA 30 GRADI

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V004A.V001A 	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 650 LM 60 W E 27

cad  L. 8.442

Euro:4.36

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V004A.V002A 	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 820 LM 80 W E 27

cad  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V004A.V003A 	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1500 LM 120 W E 27

cad  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V005A 	LAMPADE CON SPECCHIO FREDDO INCORPORATO, IN VETRO PRESSATO, VETRO FRONTALE GRANULATO FINE A FASCIO STRETTO, ANGOLO DI APERTURA 12 GRADI

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V005A.V001A 	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1500 LM 120 W E 27

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V006A 	LAMPADE CON SPECCHIO FREDDO INCORPORATO, IN VETRO PRESSATO, VETRO FRONTALE GRANULATO A FASCIO LARGO, ANGOLO DI APERTURA 30 GRADI

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V006A.V001A 	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1500 LM 120 W E 27

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V007A 	LAMPADE CON BULBO DI VETRO AL NEODIMIO PER ACCENTUAZIONE DEI COLORI GIALLI E ROSSI

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V007A.V001A 	LAMPADA AL NEODIMIO 60 W

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V007A.V002A 	LAMPADA AL NEODIMIO 100 W

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V007A.V003A 	LAMPADA AL NEODIMIO 100 W CON RIFLETTORE

cad  L. 13.728

Euro:7.09

###### 04.C01A.P12A.V001A.V003A.V007A.V004A 	LAMPADA AL NEODIMIO 150 W CON RIFLETTORE

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A 	LAMPADE AD INCANDESCENZA CON ALOGENI

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V001A 	LAMPADE ALOGENE CHIARE O SMERIGLIATE CON ATTACCO E 27

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V001A.V001A 	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 2500 LM 150 W E 27

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V001A.V002A 	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 4200 LM 250 W E 27

cad  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V002A 	LAMPADE ALOGENE CHIARE O SMERIGLIATE CON ATTACCO E 40

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V002A.V001A 	LAMPADA ALOGENA 500 W E 40

cad  L. 47.632

Euro:24.59

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V002A.V002A 	LAMPADA ALOGENA 1000 W E 40

cad  L. 52.860

Euro:27.29

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V003A 	LAMPADE ALOGENE CHIARE O SMERIGLIATE CON ATTACCO B 15 D A BAIONETTA

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V003A.V001A 	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 2500 LM 75 W B 15 D

cad  L. 27.882

Euro:14.39

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V003A.V002A 	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 4200 LM 150 W B 15 D

cad  L. 27.882

Euro:14.39

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V004A 	LAMPADE ALOGENE CON ATTACCO R 7 S-15

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V004A.V001A 	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 1400 LM 100 W R 7 S-15

cad  L. 12.856

Euro:6.64

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V004A.V002A 	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 2200 LM 150 W R 7 S-15

cad  L. 12.856

Euro:6.64

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V004A.V003A 	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 3100 LM 200 W R 7 S-15

cad  L. 10.146

Euro:5.24

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V004A.V004A 	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 5000 LM 300 W R 7 S-15

cad  L. 10.146

Euro:5.24

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V004A.V005A 	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 9500 LM 500 W R 7 S-15

cad  L. 10.146

Euro:5.24

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V004A.V006A 	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 15500 LM 750 W R 7 S-15

cad  L. 14.444

Euro:7.46

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V004A.V007A 	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 22000 LM 1000 W R 7 S-15

cad  L. 14.289

Euro:7.38

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V004A.V008A 	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 33000 LM 1500 W R 7 S-15

cad  L. 16.438

Euro:8.49

###### 04.C01A.P12A.V001A.V004A.V004A.V009A 	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 45000 LM 2000 W R 7 S-15

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A 	LAMPADE AD INCANDESCENZA CON ALOGENI PER TENSIONI 6-12-24 V

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V001A 	LAMPADE ALOGENE PER TENSIONI 6-12-24 V SENZA RIFLETTORE; QUALSIASI POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO; TEMPERATURA DI COLORE 3000K; ATTACCHI G 4 / GY 6,35.

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V001A.V001A 	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 6 V 10 W G 4

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V001A.V002A 	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 6 V 35 W GY 6.35

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V001A.V003A 	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V 5 W G 4

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V001A.V004A 	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V 10 W G 4

cad  L. 6.583

Euro:3.39

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V001A.V005A 	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V 20 W G 4

cad  L. 6.583

Euro:3.39

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V001A.V006A 	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V 35 W GY 6.35

cad  L. 7.861

Euro:4.06

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V001A.V007A 	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V 50 W GY 6.35

cad  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V001A.V008A 	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V 75 W GY 6.35

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V001A.V009A 	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V 100 W GY 6.35

cad  L. 10.010

Euro:5.17

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V001A.V010A 	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 24 V 20 W G 4

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V001A.V011A 	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 24 V 50 W GY 6.35

cad  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V001A.V012A 	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 24 V 105 W GY 6.35

cad  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V002A 	LAMPADE ALOGENE PER TENSIONI 6-12 V CON RIFLETTORE IN ALLUMINIO; QUALSIASI POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO; AMPIEZZA DEL FASCIO DA 3 A 32 GRADI; ATTACCO B 15 D.

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V002A.V001A 	LAMP. ALOGENA C/RIFLET. 6 V 15 W 3- 4-14 GR.

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V002A.V002A 	LAMP. ALOGENA C/RIFLET. 12 V 35 W 4-18-32 GR.

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V002A.V003A 	LAMP. ALOGENA C/RIFLET. 6 V 35 W 6-14 GR.

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V002A.V004A 	LAMP. ALOGENA C/RIFLET. 12 V 50 W 10-25 GR.

cad  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V003A 	LAMPADE ALOGENE PER TENSIONE 12 V CON RIFLETTORE DICROICO; QUALSIASI POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO; ATTACCHI G 24 / GX 5,3.

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V003A.V001A 	LAMP. ALOGENA RIFLET. DICROICO 12 V 20 W G 24

cad  L. 17.716

Euro:9.15

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V003A.V002A 	LAMP. ALOGENA RIFLET. DICROICO 12 V 20 W GX 5.3

cad  L. 18.723

Euro:9.67

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V003A.V003A 	LAMP. ALOGENA RIFLET. DICROICO 12 V 50 W GX 5.3

cad  L. 19.149

Euro:9.89

###### 04.C01A.P12A.V001A.V005A.V003A.V004A 	LAMP. ALOGENA RIFLET. DICROICO 12 V 65 W GX 5.3

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A 	LAMPADE PER APPLICAZIONI SPECIALI

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V001A 	LAMPADE A RAGGI INFRAROSSI PER AGRICOLTURA; TENSIONI 220-230 V; ATTACCO E 27.

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V001A.V001A 	LAMP. INFRAROSSI AGRICOL. 100 W VETRO PRESSATO

cad  L. 26.526

Euro:13.69

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V001A.V002A 	LAMP. INFRAROSSI AGRICOL. 150 W FILTRO ROSSO

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V001A.V003A 	LAMP. INFRAROSSI AGRICOL. 250 W FILTRO ROSSO

cad  L. 12.721

Euro:6.57

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V001A.V004A 	LAMP. INFRAROSSI AGRICOL. 250 W SATINATA

cad  L. 12.721

Euro:6.57

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V001A.V005A 	LAMP. INFRAROSSI AGRICOL. 375 W SATINATA

cad  L. 24.009

Euro:12.39

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V002A 	LAMPADE A RAGGI INFRAROSSI PER TERAPIA TENSIONI 220-230 V; ATTACCO E 27.

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V002A.V001A 	LAMP. INFRAROSSI TERAPIA 150 W VETRO PRESSATO

cad  L. 23.622

Euro:12.19

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V002A.V002A 	LAMP. INFRAROSSI TERAPIA 250 W VETRO NORMALE

cad  L. 14.580

Euro:7.53

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V003A 	LAMPADE NANE CON ATTACCO E 10

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V003A.V001A 	LAMPADA NANA SFERICA 2.5-8.5 V 0.2-0.3 A

cad  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V003A.V002A 	LAMPADA NANA BULBO LENTICOLARE 1.2-2.2 V 0.22 A

cad  L. 580

Euro:0.29

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V003A.V003A 	LAMPADA NANA A SFERETTA 6 V 0.6 W

cad  L. 793

Euro:0.41

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A 	LAMPADE A SILURO PER TENSIONI 6-12-24 V CON ATTACCHI SV 6 / SV 8,5.

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V001A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 28 MM 6 V 3 W

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V002A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 28 MM 12 V 3 W

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V003A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 28 MM 24 V 3 W

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V004A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 6 V 3 W

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V005A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 12 V 3 W

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V006A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 24 V 3 W

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V007A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 6 V 5 W

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V008A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 12 V 5 W

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V009A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 24 V 5 W

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V010A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 6 V 10 W

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V011A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 12 V 10 W

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V012A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 24 V 10 W

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V013A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 41 MM 6 V 15 W

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V014A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 41 MM 12 V 15 W

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V015A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 41 MM 6 V 18 W

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V004A.V016A 	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 41 MM 12 V 18 W

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V005A 	LAMPADE TIPO GLIMM CON ATTACCHI E 10 / E 14 E A SILURO.

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V005A.V001A 	LAMPADA GLIMM E 14 110 V 1.2 MA

cad  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V005A.V002A 	LAMPADA GLIMM E 14 220 V 2 MA

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V005A.V003A 	LAMPADA GLIMM E 14 380 V 1 MA

cad  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V005A.V004A 	LAMPADA GLIMM E 10 110 V 0.7 MA

cad  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V005A.V005A 	LAMPADA GLIMM E 10 220 V 1.5 MA

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V005A.V006A 	LAMPADA GLIMM E 10 380 V 0.8 MA

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V005A.V007A 	LAMPADA GLIMM A SILURO L=23 MM 220 V 0.08 MA

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V005A.V008A 	LAMPADA GLIMM A SILURO L=43 MM 220 V 0.17 MA

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P12A.V001A.V006A.V005A.V009A 	LAMPADA GLIMM A SILURO L=52 MM 220 V 0.25 MA

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P12A.V001A.V007A 	ACCESSORI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA

###### 04.C01A.P12A.V001A.V007A.V001A 	ACCESSORI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA

###### 04.C01A.P12A.V001A.V007A.V001A.V001A 	PORTALAMPADA IN RESINA ATTACCO E 40

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P12A.V001A.V007A.V001A.V002A 	PORTALAMPADA IN RESINA ATTACCO E 27

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C01A.P12A.V001A.V007A.V001A.V003A 	PORTALAMPADA IN RESINA ATTACCO E 14

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P12A.V001A.V007A.V001A.V004A 	PORTALAMPADA IN RESINA ATTACCO E 10

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P12A.V002A 	LAMPADE FLUORESCENTI

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A 	LAMPADE A POLVERI FLUORESCENTI PER FUNZIONAMENTO CON ALIMENTATORE CON O SENZA STARTER A 3 O 5 BANDE LUMINOSE.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V001A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI NORMALI A TONALITA' BIANCHISSIMA; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V001A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W, 1150 LM, G 13

cad  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V001A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 3000 LM, G 13

cad  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V001A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE 65 W, 4800 LM, G 13

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V002A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI AD ALTA FREQUENZA PER IMPIANTI CON REGOLAZIONE DI LUCE SENZA STARTER; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V002A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 3000 LM, G 13

cad  L. 15.160

Euro:7.83

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V002A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 65 W, 5000 LM, G 13

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V003A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI CON STRISCIA VETRIFICATA; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO NORMALE G 13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V003A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W, 1150 LM, G 13

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V003A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 2500 LM, G 13

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V004A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI CON ACCENSIONE RAPIDA PER FUNZIONAMENTO SENZA STARTER; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO NORMALE G 13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V004A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W, 1150 LM, G 13

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V004A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 3000 LM, G 13

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V004A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE 65 W, 4800 LM, G 13

cad  L. 8.287

Euro:4.28

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V005A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI NORMALI; GRADO 2; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V005A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 14 W, 750 LM, G 13

cad  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V005A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 15 W, 900 LM, G 13

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V005A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE 16 W, 950 LM, G 13

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V005A.V004A 	LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1150 LM, G 13

cad  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V005A.V005A 	LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1080 LM, G 13

cad  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V005A.V006A 	LAMPADA FLUORESCENTE 23 W, 1500 LM, G 13

cad  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V005A.V007A 	LAMPADA FLUORESCENTE 30 W, 2250 LM, G 13

cad  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V005A.V008A 	LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 3000 LM, G 13

cad  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V005A.V009A 	LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 2500 LM, G 13

cad  L. 5.440

Euro:2.81

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V005A.V010A 	LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 4800 LM, G 13

cad  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V005A.V011A 	LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 4000 LM, G 13

cad  L. 7.144

Euro:3.69

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V006A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI AD ALTA EFFICIENZA; RESA DEI COLORI RA > 85 GRADO 1; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V006A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 10 W, 630 LM, G 13

cad  L. 8.287

Euro:4.28

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V006A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 15 W, 1000 LM, G 13

cad  L. 7.725

Euro:3.99

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V006A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE 16 W, 1300 LM, G 13

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V006A.V004A 	LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1450 LM, G 13

cad  L. 7.299

Euro:3.77

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V006A.V005A 	LAMPADA FLUORESCENTE 30 W, 2400 LM, G 13

cad  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V006A.V006A 	LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 3450 LM, G 13

cad  L. 7.299

Euro:3.77

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V006A.V007A 	LAMPADA FLUORESCENTE 38 W, 3200 LM, G 13

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V006A.V008A 	LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 5400 LM, G 13

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V007A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI AD ALTA EFFICIENZA; RESA DEI COLORI RA > 95 GRADO 1; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V007A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 15 W, 650 LM, G 13

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V007A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 16 W, 850 LM, G 13

cad  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V007A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1000 LM, G 13

cad  L. 8.287

Euro:4.28

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V007A.V004A 	LAMPADA FLUORESCENTE 30 W, 1600 LM, G 13

cad  L. 10.146

Euro:5.24

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V007A.V005A 	LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 2350 LM, G 13

cad  L. 8.442

Euro:4.36

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V007A.V006A 	LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 3750 LM, G 13

cad  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V008A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI A LUCE CALDA TIPO COMFORT/DE LUXE GRADO 1; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V008A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1000 LM, G 13

cad  L. 8.442

Euro:4.36

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V008A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 2350 LM, G 13

cad  L. 8.442

Euro:4.36

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V008A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 3750 LM, G 13

cad  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V009A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI NORMALI TIPO TONALITA' BIANCHISSIMA GRADO 2; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA MIGNON G 5.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V009A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 4 W, 120 LM, G 5

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V009A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 6 W, 240 LM, G 5

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V009A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE 8 W, 350 LM, G 5

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V009A.V004A 	LAMPADA FLUORESCENTE 13 W, 650 LM, G 5

cad  L. 4.279

Euro:2.21

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V010A 	LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI NORMALI; DIAMETRO 29-32 MM; ATTACCO A 4 SPINE G 10 Q.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V010A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 22 W, 1000 LM, G 10-Q

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V010A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 32 W, 1700 LM, G 10-Q

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P12A.V002A.V001A.V010A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 2300 LM, G 10-Q

cad  L. 11.714

Euro:6.05

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A 	LAMPADE FLUORESCENTI SPECIALI

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V001A 	LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE ATTACCO G 23 CON STARTER INCORPORATO

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V001A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 5 W, 250 LM, G 23

cad  L. 12.721

Euro:6.57

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V001A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 7 W, 400 LM, G 23

cad  L. 12.721

Euro:6.57

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V001A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE 9 W, 600 LM, G 23

cad  L. 12.721

Euro:6.57

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V001A.V004A 	LAMPADA FLUORESCENTE 11 W, 900 LM, G 23

cad  L. 13.302

Euro:6.87

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V002A 	LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE; ATTACCHI G 24 D1/D2/D3; DOPPIA LAMPADA.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V002A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 10 W, 600 LM, G 24 D-1

cad  L. 22.267

Euro:11.49

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V002A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 13 W, 900 LM, G 24 D-1

cad  L. 24.203

Euro:12.49

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V002A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1200 LM, G 24 D-2

cad  L. 25.752

Euro:13.29

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V002A.V004A 	LAMPADA FLUORESCENTE 26 W, 1800 LM, G 24 D-3

cad  L. 28.656

Euro:14.79

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V003A 	LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE ATTACCO 2 G 11

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V003A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1200 LM, 2 G 11

cad  L. 24.203

Euro:12.49

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V003A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 24 W, 1800 LM, 2 G 11

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V003A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 2900 LM, 2 G 11

cad  L. 28.656

Euro:14.79

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V004A 	LAMPADE FLUORESCENTI SLIM ATTACCO FA 8

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V004A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE SLIM 37.5 W

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V004A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE SLIM 50 W

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V004A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE SLIM 57.5 W

cad  L. 22.267

Euro:11.49

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V004A.V004A 	LAMPADA FLUORESCENTE SLIM 75 W

cad  L. 22.460

Euro:11.59

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V005A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI CON ACCENSIONE RAPIDA PER FUNZIONAMENTO SENZA STARTER; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO UNIPOLARE SPEC. R 18 S.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V005A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 2600 LM, R 18 S

cad  L. 12.159

Euro:6.28

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V006A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER ARMATURA ANTIDEFLAGRANTE PER FUNZIONAMENTO SENZA STARTER; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO MONOSPINA FA 6.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V006A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W, 980 LM, FA 6

cad  L. 12.159

Euro:6.28

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V006A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 2500 LM, FA 6

cad  L. 12.159

Euro:6.28

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V007A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI DIREZIONALI; DIAMETRO 38MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V007A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W, 1050 LM, G 13

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V007A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 2750 LM, G 13

cad  L. 7.570

Euro:3.91

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V007A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE 65 W, 4400 LM, G 13

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V008A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI COLORATE; DIAMETRO 38MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V008A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 660-3300 LM, G 13

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V009A 	LAMPADE FLUORESCENTI AD U; DIAMETRI 26-38 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V009A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 16 W, 900 LM, G 13

cad  L. 10.146

Euro:5.24

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V009A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 2400 LM, G 13

cad  L. 13.011

Euro:6.72

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V010A 	LAMPADE FLUORESCENTI AD U TIPO CORTO; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V010A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 15 W, 500 LM, G 13

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V010A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 700 LM, G 13

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V010A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE 30 W, 1150 LM, G 13

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V010A.V004A 	LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 1700 LM, G 13

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V010A.V005A 	LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 2700 LM, G 13

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V011A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI A COLORI NATURALI PER GENERI ALIMENTARI; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V011A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 15 W, 720 LM, G 13

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V011A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1050 LM, G 13

cad  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V011A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE 30 W, 1800 LM, G 13

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V011A.V004A 	LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 2500 LM, G 13

cad  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V011A.V005A 	LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 4000 LM, G 13

cad  L. 10.436

Euro:5.39

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V012A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER SERRE E ACQUARI DIAMETRO 26MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V012A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 15 W, G 13

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V012A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, G 13

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V012A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE 30 W, G 13

cad  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V012A.V004A 	LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, G 13

cad  L. 10.572

Euro:5.46

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V012A.V005A 	LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, G 13

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V013A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI GERMICIDE; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V013A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, G 13

cad  L. 10.146

Euro:5.24

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V013A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, G 13

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V014A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI IN VETRO DI WOOD A LUCE NERA; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO G 13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V014A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE IN VETRO DI WOOD 18 W, G 13

cad  L. 34.852

Euro:17.99

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V014A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE IN VETRO DI WOOD 36 W, G 13

cad  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V015A 	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI SUPERATTINICHE PER FOTORIPRODUZIONI E FOTOTERAPIA; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO G 13.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V015A.V001A 	LAMPADA FLUORESCENTE SUPERATTINICA 20 W, G 13

cad  L. 11.578

Euro:5.98

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V015A.V002A 	LAMPADA FLUORESCENTE SUPERATTINICA 40 W, G 13

cad  L. 14.580

Euro:7.53

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V015A.V003A 	LAMPADA FLUORESCENTE SUPERATTINICA 120 W, G 13

cad  L. 34.659

Euro:17.89

###### 04.C01A.P12A.V002A.V002A.V015A.V004A 	LAMPADA FLUORESCENTE SUPERATTINICA 140 W, G 13

cad  L. 30.980

Euro:15.99

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A 	ACCESSORI PER LAMPADE FLUORESCENTI

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V001A 	ALIMENTATORI PER LAMPADE FLUORESCENTI

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V001A.V001A 	ALIMENTATORE 220 V SINO A 13 W

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V001A.V002A 	ALIMENTATORE 220 V SINO A 40 W

cad  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V001A.V003A 	ALIMENTATORE 220 V SINO A 65 W

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V001A.V004A 	ALIMENTATORE RIFASATO 220 V SINO A 40 W

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V001A.V005A 	ALIMENTATORE RAPIDO 220 V SINO A 40 W

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V001A.V006A 	ALIMENTATORE PER APPARECCHIATURA ANTIDEFLAGRANTE

cad  L. 26.333

Euro:13.59

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V001A.V007A 	ALIMENTATORE RAPIDO 220 V SINO A 215 W

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V001A.V008A 	ALIMENTATORE ELETTRON. 35 KHZ 1 LAMP. SINO 58 W

cad  L. 98.749

Euro:50.99

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V001A.V009A 	ALIMENTATORE ELETTRON. 35 KHZ 2 LAMP. SINO 58 W

cad  L. 115.982

Euro:59.89

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V001A.V010A 	SOVRAPPREZZO PER ALIMENTAZIONE A 125 V

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V002A 	ALIMENTATORI PER LAMPADE FLUORESCENTI A BASSE PERDITE

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V002A.V001A 	ALIMENTATORE 220 V SINO A 13 W

cad  L. 6.583

Euro:3.39

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V002A.V002A 	ALIMENTATORE 220 V SINO A 40 W

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V002A.V003A 	ALIMENTATORE 220 V SINO A 65 W

cad  L. 9.584

Euro:4.95

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V002A.V004A 	ALIMENTATORE RIFASATO 220 V SINO A 40 W

cad  L. 14.444

Euro:7.46

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V002A.V005A 	ALIMENTATORE RAPIDO 220 V SINO A 40 W

cad  L. 22.460

Euro:11.59

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V002A.V006A 	ALIMENTATORE PER APPARECCHIATURA ANTIDEFLAGRANTE

cad  L. 34.078

Euro:17.59

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V002A.V007A 	ALIMENTATORE RAPIDO 220 V SINO A 215 W

cad  L. 95.651

Euro:49.39

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V002A.V008A 	ALIMENTATORE ELETTRON. 35 KHZ 1 LAMP. SINO 58 W

cad  L. 127.793

Euro:65.99

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V002A.V009A 	ALIMENTATORE ELETTRON. 35 KHZ 2 LAMP. SINO 58 W

cad  L. 148.705

Euro:76.79

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V002A.V010A 	SOVRAPPREZZO PER ALIMENTAZIONE A 125 V

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V003A 	STARTER

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V003A.V001A 	STARTER SINO A 80 W, 110 O 220 V

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V003A.V002A 	STARTER PER 100 / 115 / 140 W

cad  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V003A.V003A 	STARTER SINO A 32 W 110 - 130 V

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V003A.V004A 	STARTER ELETTRONICO

cad  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V004A 	ACCESSORI PER LAMPADE FLUORESCENTI: PORTALAMPADA, PORTASTARTER, MORSETTIERE.

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V004A.V001A 	PORTALAMPADA ATTACCO G 13

cad  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V004A.V002A 	PORTALAMPADA ATTACCO G 23

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V004A.V003A 	PORTALAMPADA ATTACCO G 24 D1/D2/D3

cad  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V004A.V004A 	PORTALAMPADA ATTACCO 2 G 11

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V004A.V005A 	PORTASTARTER

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 04.C01A.P12A.V002A.V003A.V004A.V006A 	MORSETTIERA CON PORTAFUSIBILE

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C01A.P12A.V003A 	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO

###### 04.C01A.P12A.V003A.V001A 	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO NORMALI

###### 04.C01A.P12A.V003A.V001A.V001A 	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO ELLISSOIDALI CON BULBO DIFFONDENTE

###### 04.C01A.P12A.V003A.V001A.V001A.V001A 	LAMPADA HQL 50 W, 1800 LM, E 27

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P12A.V003A.V001A.V001A.V002A 	LAMPADA HQL 80 W, 3800 LM, E 27

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P12A.V003A.V001A.V001A.V003A 	LAMPADA HQL 125 W, 6300 LM, E 27

cad  L. 11.578

Euro:5.98

###### 04.C01A.P12A.V003A.V001A.V001A.V004A 	LAMPADA HQL 250 W, 13000 LM, E 40

cad  L. 24.203

Euro:12.49

###### 04.C01A.P12A.V003A.V001A.V001A.V005A 	LAMPADA HQL 400 W, 22000 LM, E 40

cad  L. 35.433

Euro:18.29

###### 04.C01A.P12A.V003A.V001A.V001A.V006A 	LAMPADA HQL 700 W, 40000 LM, E 40

cad  L. 77.838

Euro:40.19

###### 04.C01A.P12A.V003A.V001A.V001A.V007A 	LAMPADA HQL 1000 W, 58000 LM, E 40

cad  L. 115.982

Euro:59.89

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A 	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO SPECIALI

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V001A 	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO ELLISSOIDALI CON BULBO DIFFONDENTE A LUCE MISCELATA

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V001A.V001A 	LAMPADA HWL 100 W, 1100 LM, E 27

cad  L. 19.014

Euro:9.82

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V001A.V002A 	LAMPADA HWL 160 W, 3100 LM, E 27

cad  L. 17.871

Euro:9.23

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V001A.V003A 	LAMPADA HWL 250 W, 5600 LM, E 40

cad  L. 26.333

Euro:13.59

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V001A.V004A 	LAMPADA HWL 500 W, 14000 LM, E 40

cad  L. 50.730

Euro:26.19

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V002A 	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A FUNGO CON RIFLETTORE INCORPORATO

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V002A.V001A 	LAMPADA HQL 250 W, 11500 LM, E 40

cad  L. 62.347

Euro:32.19

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V002A.V002A 	LAMPADA HQL 400 W, 20500 LM, E 40

cad  L. 82.872

Euro:42.79

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V003A 	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO ELLISSOIDALI CON BULBO DIFFONDENTE TIPO A LUCE CALDA E MAGGIOR FLUSSO LUMINOSO (TIPO DE LUXE)

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V003A.V001A 	LAMPADA HQL 50 W, 2000 LM, E 27

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V003A.V002A 	LAMPADA HQL 80 W, 4000 LM, E 27

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V003A.V003A 	LAMPADA HQL 125 W, 6500 LM, E 27

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V003A.V004A 	LAMPADA HQL 250 W, 14000 LM, E 40

cad  L. 30.205

Euro:15.59

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V003A.V005A 	LAMPADA HQL 400 W, 24000 LM, E 40

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V003A.V006A 	LAMPADA HQL A FUNGO 80 W, 3000 LM, E 27

cad  L. 38.919

Euro:20.09

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V003A.V007A 	LAMPADA HQL A FUNGO 125 W, 5000 LM, E 27

cad  L. 41.629

Euro:21.49

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V003A.V008A 	LAMPADA HWL A FUNGO 160 W, 2500 LM, E 27

cad  L. 42.017

Euro:21.69

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V004A 	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO CON BULBO DIFFONDENTE; TONALITA' DI LUCE 3000 K.

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V004A.V001A 	LAMPADA HQL ELLISSOIDALE 50 W, 1600 LM, E 27

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V004A.V002A 	LAMPADA HQL ELLISSOIDALE 80 W, 3400 LM, E 27

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V004A.V003A 	LAMPADA HQL ELLISSOIDALE 125 W, 5700 LM, E 27

cad  L. 18.588

Euro:9.59

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V004A.V004A 	LAMPADA HQL SFERICA 50 W, 1600 LM, E 27

cad  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V004A.V005A 	LAMPADA HQL SFERICA 80 W, 3000 LM, E 27

cad  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V005A 	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO ELLISSOIDALE A LUCE NERA

###### 04.C01A.P12A.V003A.V002A.V005A.V001A 	LAMPADA HQV 125 W, E 27

cad  L. 52.472

Euro:27.09

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A 	ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V001A 	ALIMENTATORI IN ARIA NON RIFASATI PER INTERNI

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V001A.V001A 	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 50 W, 220 V

cad  L. 13.863

Euro:7.16

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V001A.V002A 	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 80 W, 220 V

cad  L. 13.863

Euro:7.16

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V001A.V003A 	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 125 W, 220 V

cad  L. 14.289

Euro:7.38

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V001A.V004A 	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 250 W, 220 V

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V001A.V005A 	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 400 W, 220 V

cad  L. 31.173

Euro:16.09

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V001A.V006A 	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 700 W, 220 V

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V001A.V007A 	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO,1000 W, 220 V

cad  L. 115.982

Euro:59.89

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V002A 	ALIMENTATORI IN CUSTODIA STAGNA RIFASATI PER ESTERNI

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V002A.V001A 	ALIMENTATORE IN CUSTODIA RIFASATO, 250 W, 220 V

cad  L. 126.632

Euro:65.39

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V002A.V002A 	ALIMENTATORE IN CUSTODIA RIFASATO, 400 W, 220 V

cad  L. 126.632

Euro:65.39

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V002A.V003A 	ALIMENTATORE IN CUSTODIA RIFASATO,1000 W, 220 V

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V003A 	RIDUTTORE DI POTENZA

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V003A.V001A 	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. HQL 125/80

cad  L. 95.070

Euro:49.09

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V003A.V002A 	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. HQL 250/130

cad  L. 95.070

Euro:49.09

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V003A.V003A 	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. HQL 400/250

cad  L. 95.070

Euro:49.09

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V004A 	CONDENSATORI RIFASATORI

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V004A.V001A 	CONDENSATORI RIFASATORI C 7

cad  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V004A.V002A 	CONDENSATORI RIFASATORI C 9

cad  L. 5.440

Euro:2.81

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V004A.V003A 	CONDENSATORI RIFASATORI C 10

cad  L. 5.440

Euro:2.81

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V004A.V004A 	CONDENSATORI RIFASATORI C 20

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V004A.V005A 	CONDENSATORI RIFASATORI C 25

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V004A.V006A 	CONDENSATORI RIFASATORI C 30

cad  L. 12.430

Euro:6.42

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V004A.V007A 	CONDENSATORI RIFASATORI C 40

cad  L. 13.302

Euro:6.87

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V005A 	PORTALAMPADA

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V005A.V001A 	PORTALAMPADA ATTACCO E 27 IN PORCELLANA

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V005A.V002A 	PORTALAMPADA ATTACCO E 40 IN PORCELLANA

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V005A.V003A 	PORTALAMPADA ATTACCO G 12

cad  L. 5.286

Euro:2.73

###### 04.C01A.P12A.V003A.V003A.V005A.V004A 	PORTALAMPADA ATTACCO R 75

cad  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P12A.V004A 	LAMPADE A VAPORI DI SODIO

###### 04.C01A.P12A.V004A.V001A 	LAMPADE A VAPORI DI SODIO A BASSA PRESSIONE

###### 04.C01A.P12A.V004A.V001A.V001A 	LAMPADE A VAPORI DI SODIO A BASSA PRESSIONE CON STRATO RIFLETTENTE I RAGGI INFRAROSSI, TUBOLARI CHIARE

###### 04.C01A.P12A.V004A.V001A.V001A.V001A 	LAMPADA NA B.P. 18 W, 1800 LM, ATTACCO BY22D

cad  L. 40.468

Euro:20.89

###### 04.C01A.P12A.V004A.V001A.V001A.V002A 	LAMPADA NA B.P. 35 W, 4800 LM, ATTACCO BY22D

cad  L. 41.629

Euro:21.49

###### 04.C01A.P12A.V004A.V001A.V001A.V003A 	LAMPADA NA B.P. 55 W, 8000 LM, ATTACCO BY22D

cad  L. 43.759

Euro:22.59

###### 04.C01A.P12A.V004A.V001A.V001A.V004A 	LAMPADA NA B.P. 90 W, 13000 LM, ATTACCO BY22D

cad  L. 54.215

Euro:27.99

###### 04.C01A.P12A.V004A.V001A.V001A.V005A 	LAMPADA NA B.P. 135 W, 22500 LM, ATTACCO BY22D

cad  L. 72.416

Euro:37.39

###### 04.C01A.P12A.V004A.V001A.V001A.V006A 	LAMPADA NA B.P. 180 W, 33000 LM, ATTACCO BY22D

cad  L. 107.075

Euro:55.29

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A 	LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V001A 	LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE ELLISSOIDALI CON BULBO DIFFONDENTE

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V001A.V001A 	LAMPADA NA A.P. 50 W, 3500 LM, ATTACCO E 27

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V001A.V002A 	LAMPADA NA A.P. 70 W, 5900 LM, ATTACCO E 27

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V001A.V003A 	LAMPADA NA A.P. 100 W, 9500 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 54.215

Euro:27.99

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V001A.V004A 	LAMPADA NA A.P. 150 W, 14000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 54.796

Euro:28.29

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V001A.V005A 	LAMPADA NA A.P. 250 W, 25000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 60.992

Euro:31.49

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V001A.V006A 	LAMPADA NA A.P. 400 W, 47000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 72.610

Euro:37.49

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V001A.V007A 	LAMPADA NA A.P. 1000 W, 120000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V001A.V008A 	LAMPADA NA A.P. 110 W, 8000 LM, ATTACCO E 27

cad  L. 62.735

Euro:32.39

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V001A.V009A 	LAMPADA NA A.P. 210 W, 18000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 65.639

Euro:33.89

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V001A.V010A 	LAMPADA NA A.P. 350 W, 34000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 76.869

Euro:39.69

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V002A 	LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TUBOLARI IN VETRO CHIARO

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V002A.V001A 	LAMPADA NA A.P. 70 W, 6100 LM, ATTACCO E 27

cad  L. 41.048

Euro:21.19

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V002A.V002A 	LAMPADA NA A.P. 100 W, 10000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 54.215

Euro:27.99

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V002A.V003A 	LAMPADA NA A.P. 150 W, 14500 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 54.796

Euro:28.29

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V002A.V004A 	LAMPADA NA A.P. 250 W, 25500 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 60.992

Euro:31.49

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V002A.V005A 	LAMPADA NA A.P. 400 W, 48000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 72.610

Euro:37.49

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V002A.V006A 	LAMPADA NA A.P. 1000 W, 130000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V003A 	LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TUBOLARI CON DUE ATTACCHI

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V003A.V001A 	LAMPADA NA A.P. 250 W, 25500 LM, ATTACCO FC 2

cad  L. 155.869

Euro:80.49

###### 04.C01A.P12A.V004A.V002A.V003A.V002A 	LAMPADA NA A.P. 400 W, 48000 LM, ATTACCO FC 2

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A 	ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V001A 	ALIMENTATORI PER LAMPADE AL SODIO AD ALTA PRESSIONE IN ARIA, NON RIFASATI, PER INTERNI

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V001A.V001A 	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 50 W, 220 V

cad  L. 15.160

Euro:7.83

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V001A.V002A 	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 70 W, 220 V

cad  L. 15.432

Euro:7.97

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V001A.V003A 	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 100 W, 220 V

cad  L. 17.871

Euro:9.23

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V001A.V004A 	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 150 W, 220 V

cad  L. 24.397

Euro:12.59

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V001A.V005A 	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 250 W, 220 V

cad  L. 32.529

Euro:16.79

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V001A.V006A 	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 400 W, 220 V

cad  L. 44.534

Euro:22.99

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V001A.V007A 	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 1000 W, 220 V

cad  L. 118.112

Euro:60.99

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V002A 	ALIMENTATORI PER LAMPADE AL SODIO AD ALTA PRESSIONE IN CUSTODIA STAGNA, RIFASATI, PER ESTERNI

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V002A.V001A 	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 250 W, 220 V

cad  L. 126.632

Euro:65.39

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V002A.V002A 	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 400 W, 220 V

cad  L. 152.965

Euro:78.99

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V002A.V003A 	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 1000 W, 220 V

cad  L. 342.719

Euro:176.99

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V003A 	ALIMENTATORI PER LAMPADE AL SODIO A BASSA PRESSIONE IN ARIA, NON RIFASATI, PER INTERNI

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V003A.V001A 	ALIMENTATORI LAMP. NA B.P. 35-55 W, 220 V

cad  L. 49.955

Euro:25.79

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V003A.V002A 	ALIMENTATORI LAMP. NA B.P. 90 W, 220 V

cad  L. 57.894

Euro:29.89

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V003A.V003A 	ALIMENTATORI LAMP. NA B.P. 135-180 W, 220 V

cad  L. 80.936

Euro:41.79

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V004A 	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMPADE AL SODIO

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V004A.V001A 	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. NA A.P. 70/50

cad  L. 95.070

Euro:49.09

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V004A.V002A 	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. NA A.P. 150/90

cad  L. 95.070

Euro:49.09

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V004A.V003A 	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. NA A.P. 250/125

cad  L. 95.070

Euro:49.09

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V004A.V004A 	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. NA A.P. 400/250

cad  L. 95.070

Euro:49.09

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V005A 	ACCENDITORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE, PER INTERNI

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V005A.V001A 	ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P. 50-70 W

cad  L. 26.720

Euro:13.79

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V005A.V002A 	ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P. 100 W

cad  L. 30.980

Euro:15.99

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V005A.V003A 	ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P. 125-250-400 W

cad  L. 26.720

Euro:13.79

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V005A.V004A 	ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P. 1000 W

cad  L. 53.441

Euro:27.59

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V006A 	ACCENDITORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE, PER ESTERNI

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V006A.V001A 	ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P. 150-250-400 W

cad  L. 132.053

Euro:68.19

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V006A.V002A 	ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P. 1000 W

cad  L. 164.582

Euro:84.99

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V006A.V003A 	ACCENDITORE SPECIALE PER LAMP. NA A.P.250-400 W

cad  L. 640.905

Euro:330.99

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V007A 	CONDENSATORI RIFASATORI PER LAMOADE A VAPORI DI SODIO

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V007A.V001A 	CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 10, 250V

cad  L. 5.440

Euro:2.81

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V007A.V002A 	CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 12, 250V

cad  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V007A.V003A 	CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 20, 250V

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V007A.V004A 	CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 25, 250V

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V007A.V005A 	CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 30, 250V

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V007A.V006A 	CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 50, 250V

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V008A 	STARTER PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V008A.V001A 	STARTER PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO

cad  L. 4.143

Euro:2.14

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V009A 	PORTALAMPADE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V009A.V001A 	PORTALAMPADA ATTACCO E 27 IN PORCELLANA

cad  L. 1.858

Euro:0.96

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V009A.V002A 	PORTALAMPADA ATTACCO E 40 IN PORCELLANA

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V009A.V003A 	PORTALAMPADA ATTACCO R 75

cad  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P12A.V004A.V003A.V009A.V004A 	PORTALAMPADA ATTACCO FC 2

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 04.C01A.P12A.V005A 	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI

###### 04.C01A.P12A.V005A.V001A 	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A UN ATTACCO

###### 04.C01A.P12A.V005A.V001A.V001A 	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI ELLISSOIDALI CON BULBO DIFFONDENTE

###### 04.C01A.P12A.V005A.V001A.V001A.V001A 	LAMPADA HQI 250 W, 17000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 84.227

Euro:43.49

###### 04.C01A.P12A.V005A.V001A.V001A.V002A 	LAMPADA HQI 360 W, 25000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 86.164

Euro:44.49

###### 04.C01A.P12A.V005A.V001A.V001A.V003A 	LAMPADA HQI 1000 W, 80000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 267.205

Euro:137.99

###### 04.C01A.P12A.V005A.V001A.V002A 	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A FUNGO CON RIFLETTORE INCORPORATO

###### 04.C01A.P12A.V005A.V001A.V002A.V001A 	LAMPADA HQI 250 W, 13500 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 157.418

Euro:81.29

###### 04.C01A.P12A.V005A.V001A.V003A 	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI TUBOLARI IN VETRO CHIARO

###### 04.C01A.P12A.V005A.V001A.V003A.V001A 	LAMPADA HQI 250 W, 19000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 84.227

Euro:43.49

###### 04.C01A.P12A.V005A.V001A.V003A.V002A 	LAMPADA HQI 360 W, 27000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 86.164

Euro:44.49

###### 04.C01A.P12A.V005A.V001A.V003A.V003A 	LAMPADA HQI 1000 W, 80000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 04.C01A.P12A.V005A.V001A.V003A.V004A 	LAMPADA HQI 2000 W, 170000 LM, ATTACCO E 40 L.D.

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 04.C01A.P12A.V005A.V001A.V003A.V005A 	LAMPADA HQI 2000 W, 190000 LM, ATTACCO E 40 L.B.

cad  L. 298.185

Euro:153.99

###### 04.C01A.P12A.V005A.V001A.V003A.V006A 	LAMPADA HQI 3500 W, 300000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 596.371

Euro:307.99

###### 04.C01A.P12A.V005A.V002A 	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A DUE ATTACCHI

###### 04.C01A.P12A.V005A.V002A.V001A 	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A DUE ATTACCHI TUBOLARI CHIARE

###### 04.C01A.P12A.V005A.V002A.V001A.V001A 	LAMPADA HQI 75 W, 5000 LM, ATTACCO R7S

cad  L. 114.820

Euro:59.29

###### 04.C01A.P12A.V005A.V002A.V001A.V002A 	LAMPADA HQI 150 W, 11250 LM, ATTACCO R7S

cad  L. 118.112

Euro:60.99

###### 04.C01A.P12A.V005A.V002A.V001A.V003A 	LAMPADA HQI 250 W, 19000 LM, ATTACCO FC2 L.B.

cad  L. 121.404

Euro:62.69

###### 04.C01A.P12A.V005A.V002A.V001A.V004A 	LAMPADA HQI 250 W, 20000 LM, ATTACCO FC2 L.D.

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C01A.P12A.V005A.V002A.V001A.V005A 	LAMPADA HQI 400 W, 25000 LM, ATTACCO FC2

cad  L. 101.266

Euro:52.29

###### 04.C01A.P12A.V005A.V002A.V002A 	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A DUE ATTACCHI TUBOLARI CHIARE CON CONTATTI ALLE DUE ESTREMITA'

###### 04.C01A.P12A.V005A.V002A.V002A.V001A 	LAMPADA HQI 2000 W, 170000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 557.645

Euro:287.99

###### 04.C01A.P12A.V005A.V002A.V002A.V002A 	LAMPADA HQI 3500 W, 300000 LM, ATTACCO E 40

cad  L. 710.611

Euro:366.99

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A 	ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V001A 	ALIMENTATORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI, IN ARIA, NON RIFASATI, PER INTERNI

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V001A.V001A 	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 70 W, 220 V

cad  L. 15.432

Euro:7.97

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V001A.V002A 	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 150 W, 220 V

cad  L. 24.397

Euro:12.59

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V001A.V003A 	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 250 W, 220 V

cad  L. 32.529

Euro:16.79

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V001A.V004A 	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 400 W, 220 V

cad  L. 32.529

Euro:16.79

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V001A.V005A 	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 1000 W, 220 V

cad  L. 118.112

Euro:60.99

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V001A.V006A 	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 2000 W, 380 V

cad  L. 160.129

Euro:82.69

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V001A.V007A 	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 3500 W, 380-400 V

cad  L. 391.126

Euro:201.99

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V002A 	ALIMENTATORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI, IN CUSTODIA STAGNA, RIFASATI, PER ESTERNI

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V002A.V001A 	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 250 W, 220 V

cad  L. 126.632

Euro:65.39

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V002A.V002A 	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 400 W, 220 V

cad  L. 126.632

Euro:65.39

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V002A.V003A 	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 1000 W, 220 V

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V002A.V004A 	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 2000 W, 380 V

cad  L. 458.895

Euro:236.99

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V003A 	ACCEDNITORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI, ESECUZIONE PER INTERNI

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V003A.V001A 	ACCENDITORE PER LAMP. HQI 70-150 W, 220 V

cad  L. 30.399

Euro:15.69

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V003A.V002A 	ACCENDITORE PER LAMP. HQI 150-250-400 W, 220 V

cad  L. 33.884

Euro:17.49

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V003A.V003A 	ACCENDITORE PER LAMP. HQI 250-400 W, 220 V

cad  L. 26.720

Euro:13.79

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V003A.V004A 	ACCENDITORE PER LAMP. HQI 1000 W, 220 V

cad  L. 53.441

Euro:27.59

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V004A 	ACCENDITORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI, ESECUZIONE PER ESTERNI

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V004A.V001A 	ACCENDITORE PER LAMP. HQI 2000-3500 W, 220-380

cad  L. 236.224

Euro:121.99

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V004A.V002A 	ACCENDITORE PER LAMP. HQI 2000-3500 W, 220-380 V

cad  L. 1.543.207

Euro:796.99

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V005A 	CONDENSATORI RIFASATORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V005A.V001A 	CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 12 , 250 V

cad  L. 5.866

Euro:3.03

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V005A.V002A 	CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 20 , 250 V

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V005A.V003A 	CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 30 , 250 V

cad  L. 12.430

Euro:6.42

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V005A.V004A 	CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 40 , 250 V

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V005A.V005A 	CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 40 , 450 V

cad  L. 15.160

Euro:7.83

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V005A.V006A 	CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 60 , 450 V

cad  L. 17.019

Euro:8.79

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V005A.V007A 	CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 100, 450 V

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V006A 	PORTALAMPADA PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V006A.V001A 	PORTALAMPADA ATTACCO E 40 IN PORCELLANA

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P12A.V005A.V003A.V006A.V002A 	PORTALAMPADA ATTACCO G 12

cad  L. 5.286

Euro:2.73

### 04.C01A.P13A 	IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE

###### 04.C01A.P13A.V001A 	CORDE, TONDI, PIATTINE

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A 	CORDE DI RAME, D'ACCIAIO RAMATO E D'ACCIAIO ZINCATO

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V001A 	CORDE DI RAME

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V001A.V001A 	CORDA DI RAME DA 16 MMQ

ml  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V001A.V002A 	CORDA DI RAME DA 35 MMQ

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V001A.V003A 	CORDA DI RAME DA 50 MMQ

ml  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V001A.V004A 	CORDA DI RAME DA 75 MMQ

ml  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V001A.V005A 	CORDA DI RAME DA 90 MMQ

ml  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V002A 	CORDE DI ACCIAIO RAMATO

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V002A.V001A 	CORDA DI ACCIAIO RAMATO 25 MMQ

ml  L. 1.006

Euro:0.52

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V002A.V002A 	CORDA DI ACCIAIO RAMATO 50 MMQ

ml  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V002A.V003A 	CORDA DI ACCIAIO RAMATO 75 MMQ

ml  L. 2.575

Euro:1.33

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V002A.V004A 	CORDA DI ACCIAIO RAMATO 90 MMQ

ml  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V003A 	CORDE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V003A.V001A 	CORDA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 25 MMQ

ml  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V003A.V002A 	CORDA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 50 MMQ

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V004A 	CORDE DI ALLUMINIO

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V004A.V001A 	CORDA DI ALLUMINIO 90 MMQ

ml  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P13A.V001A.V001A.V004A.V002A 	CORDA DI ALLUMINIO 120 MMQ

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A 	TONDI DI RAME, DI ACCIAIO RAMATO E DI ACCIAIO ZINCATO

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A.V001A 	TONDI DI RAME

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A.V001A.V001A 	TONDO DI RAME 35 MMQ

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A.V001A.V002A 	TONDO DI RAME 50 MMQ

ml  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A.V001A.V003A 	TONDO DI RAME 75 MMQ

ml  L. 3.136

Euro:1.62

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A.V002A 	TONDI DI ACCIAIO RAMATO

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A.V002A.V001A 	TONDO DI ACCIAIO RAMATO 35 MMQ

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A.V002A.V002A 	TONDO DI ACCIAIO RAMATO 50 MMQ

ml  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A.V003A 	TONDI DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO PER IMMERSIONE

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A.V003A.V001A 	TONDO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 35 MMQ

ml  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A.V003A.V002A 	TONDO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 50 MMQ

ml  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A.V003A.V003A 	TONDO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 75 MMQ

ml  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A.V004A 	TONDI DI ACCIAIO FLESSIBILISSIMO

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A.V004A.V001A 	TONDO DI ACCIAIO 100 MMQ

ml  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A.V004A.V002A 	TONDO DI ACCIAIO 125 MMQ

ml  L. 11.714

Euro:6.05

###### 04.C01A.P13A.V001A.V002A.V004A.V003A 	TONDO DI ACCIAIO 150 MMQ

ml  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A 	PIATTINE DI RAME E BANDELLE IN ACCIAIO ZINCATO

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A.V001A 	PIATTINE DI RAME

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A.V001A.V001A 	PIATTINA DI RAME 30 X 3 MM

ml  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A.V001A.V002A 	PIATTINA DI RAME 40 X 3 MM

ml  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A.V001A.V003A 	PIATTINA DI RAME 40 X 4 MM

ml  L. 6.428

Euro:3.32

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A.V001A.V004A 	PIATTINA DI RAME 50 X 4 MM

ml  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A.V002A 	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A FUOCO CON SPIGOLI ARROTONDATI

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A.V002A.V001A 	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 30 MMQ

ml  L. 1.432

Euro:0.74

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A.V002A.V002A 	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 40 MMQ

ml  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A.V002A.V003A 	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 50 MMQ

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A.V002A.V004A 	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 60 MMQ

ml  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A.V002A.V005A 	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 80 MMQ

ml  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A.V002A.V006A 	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 100 MMQ

ml  L. 4.279

Euro:2.21

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A.V002A.V007A 	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 120 MMQ

ml  L. 4.008

Euro:2.07

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A.V002A.V008A 	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 160 MMQ

ml  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P13A.V001A.V003A.V002A.V009A 	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 200 MMQ

ml  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A 	MORSETTI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI: GIUNZIONI, DERIVAZIONI, INCROCI, TERMINALI E MORSETTI DI SEZIONAMENTO

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V001A 	GIUNZIONI, DERIVAZIONI ED INCROCI

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V001A.V001A 	GIUNZIONE IN GHISA

cad  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V001A.V002A 	GIUNZIONE IN OTTONE RAMATO

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V001A.V003A 	GIUNZIONE LINEARE IN GHISA

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V001A.V004A 	GIUNZIONE LINEARE IN OTTONE

cad  L. 9.720

Euro:5.02

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V001A.V005A 	GIUNZIONE LINEARE IN ZAMA

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V001A.V006A 	DERIV. T IN ZAMA ZINCATA

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V001A.V007A 	DERIV. T IN OTTONE RAMATO

cad  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V001A.V008A 	DERIV. UNIVERSALE IN ZAMA ZINCATA

cad  L. 3.001

Euro:1.55

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V001A.V009A 	DERIV. UNIVERSALE IN OTTONE RAMATO

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V001A.V010A 	DERIV. UNIVERSALE IN ACCIAIO ZINCATO

cad  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V001A.V011A 	DERIV. UNIVERSALE IN ALLUMINIO

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V001A.V012A 	DERIV. UNIVERSALE IN RAME

cad  L. 8.151

Euro:4.21

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V001A.V013A 	CROCE IN ACCIAIO ZINCATO

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V001A.V014A 	CROCE IN RAME

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A 	MORSETTI TERMINALI PER TONDO E PIATTINA

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V001A 	MORSETTO BASE (VITE-DADO-RONDELLA) IN ACCIAIO

cad  L. 2.149

Euro:1.11

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V002A 	MORSETTO BASE (VITE-DADO-RONDELLA) CROMATO

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V003A 	MORSETTO BASE (VITE-DADO-RONDELLA) IN OTTONE

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V004A 	MORSETTIERA AD 1 MORSETTO IN ZAMA

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V005A 	MORSETTIERA A 2 MORSETTI IN ZAMA

cad  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V006A 	MORSETTIERA A 3 MORSETTI IN ZAMA

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V007A 	MORSETTIERA AD 1 MORSETTO IN OTTONE

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V008A 	MORSETTIERA A 2 MORSETTI IN OTTONE

cad  L. 15.432

Euro:7.97

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V009A 	MORSETTIERA A 3 MORSETTI IN OTTONE

cad  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V010A 	MORSETTO PER FLANGIA SPESSORE SINO 12 MM

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V011A 	MORSETTO PER FLANGIA SPESSORE SINO 20 MM

cad  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V012A 	MORSETTO CON SOSTEGNO IN GHISA ZINCATA

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V013A 	MORSETTO CON SOSTEGNO IN OTTONE RAMATO

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V014A 	MORSETTO PER INCROCIO A T IN ACC. CON GIUNZIONE

cad  L. 3.853

Euro:1.99

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V015A 	MORSETTO PER INCROCIO A T IN RAME CON GIUNZIONE

cad  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V016A 	MORSETTO PER INCROCIO A T IN ZAMA

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V017A 	MORSETTO PER INCROCIO A T IN OTTONE RAMATO

cad  L. 9.855

Euro:5.09

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V018A 	SUPPORTO PER MORSETTO IN ACCIAIO ZINCATO

cad  L. 8.868

Euro:4.58

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V019A 	MORSETTO PER 2 TONDI DIAMETRO 10 MM IN ACCIAIO

cad  L. 5.150

Euro:2.66

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V002A.V020A 	MORSETTO PER 2 TONDI DIAMETRO 10 MM IN RAME

cad  L. 10.862

Euro:5.61

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V003A 	MORSETTI DI SEZIONAMENTO PER TONDO E PIATTINA

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V003A.V001A 	MORSETTO DI SEZIONAMENTO IN GHISA

cad  L. 6.428

Euro:3.32

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V003A.V002A 	MORSETTO DI SEZIONAMENTO IN OTTONE

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V004A 	ACCESSORI VARI: FASCETTE, SUPPORTI

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V004A.V001A 	FASCETTE IN OTTONE 23 X 0.4 PER TUBO 1"

cad  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V004A.V002A 	FASCETTE IN OTTONE 23 X 0.4 PER TUBO 4"

cad  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V004A.V003A 	FASCETTE IN OTTONE 23 X 0.4 PER TUBO 6"

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P13A.V001A.V004A.V004A.V004A 	SUPPORTO A TASSELLO PER CONDUTTORI

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P13A.V002A 	PUNTAZZE E POZZETTI

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A 	PUNTAZZE IN ACCIAIO DOLCE ZINCATO A CROCE ED A TUBO. PIASTRE DI MESSA A TERRA IN ACCIAIO ZINCATO

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V001A 	PUNTAZZE DI MESSA A TERRA A CROCE IN ACCIAIO DOLCE ZINCATO A FUOCO

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V001A.V001A 	PUNTAZZA CROCE 50X50X5 LUNGH: 1 M

cad  L. 11.714

Euro:6.05

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V001A.V002A 	PUNTAZZA CROCE 50X50X5 LUNGH: 1.5 M

cad  L. 16.148

Euro:8.34

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V001A.V003A 	PUNTAZZA CROCE 50X50X5 LUNGH: 2 M

cad  L. 22.267

Euro:11.49

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V001A.V004A 	PUNTAZZA CROCE 50X50X5 LUNGH: 2.5 M

cad  L. 26.914

Euro:13.89

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V001A.V005A 	PUNTAZZA CROCE 50X50X5 LUNGH: 3 M

cad  L. 32.722

Euro:16.89

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V001A.V006A 	PUNTAZZA CROCE 60X60X5 LUNGH: 1 M

cad  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V001A.V007A 	PUNTAZZA CROCE 60X60X5 LUNGH: 1.5 M

cad  L. 51.504

Euro:26.59

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V001A.V008A 	PUNTAZZA CROCE 60X60X5 LUNGH: 2 M

cad  L. 62.928

Euro:32.49

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V001A.V009A 	PUNTAZZA CROCE 60X60X5 LUNGH: 2.5 M

cad  L. 79.774

Euro:41.19

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V001A.V010A 	PUNTAZZA CROCE 60X60X5 LUNGH: 3 M

cad  L. 93.521

Euro:48.29

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V002A 	PUNTAZZE DI MESSA A TERRA A TUBO IN ACCIAIO DOLCE ZINCATO A FUOCO

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V002A.V001A 	PUNTAZZA TUBO 1" LUNGH: 1 M

cad  L. 36.789

Euro:18.99

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V002A.V002A 	PUNTAZZA TUBO 1" LUNGH: 1.5 M

cad  L. 46.276

Euro:23.89

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V002A.V003A 	PUNTAZZA TUBO 1" LUNGH: 2 M

cad  L. 48.794

Euro:25.19

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V002A.V004A 	PUNTAZZA TUBO 1" LUNGH: 2.5 M

cad  L. 61.573

Euro:31.79

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V002A.V005A 	PUNTAZZA TUBO 1" LUNGH: 3 M

cad  L. 72.029

Euro:37.19

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V002A.V006A 	PUNTAZZA TUBO 1 1/2 " LUNGH: 2 M

cad  L. 75.514

Euro:38.99

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V002A.V007A 	PUNTAZZA TUBO 1 1/2 " LUNGH: 2.5 M

cad  L. 92.553

Euro:47.79

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V002A.V008A 	PUNTAZZA TUBO 1 1/2 " LUNGH: 3 M

cad  L. 109.399

Euro:56.49

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V003A 	PUNTAZZE DI MESSA A TERRA IN ACCIAIO RAMATO PROLUNGABILI AD INNESTO (COPPERWELD); SPESSORE DEL RAME CIRCA 50 MICRON

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V003A.V001A 	PUNTAZZA IN ACCIAIO RAMATO L = 1.5 M D = 18 MM

cad  L. 11.869

Euro:6.13

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V003A.V002A 	PUNTAZZA IN ACCIAIO RAMATO L = 1.5 M D = 20 MM

cad  L. 15.296

Euro:7.89

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V003A.V003A 	PUNTAZZA IN ACCIAIO RAMATO L = 1.5 M D = 25 MM

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V003A.V004A 	PUNTALE PER PUNTAZZA IN ACCIAIO RAMATO

cad  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V004A 	PIASTRE DI MESSA A TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A FUOCO COMPLETE DI BANDELLA

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V004A.V001A 	PIASTRA DI MESSA A TERRA 500 X 500 X 3 MM

cad  L. 54.409

Euro:28.09

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V004A.V002A 	PIASTRA DI MESSA A TERRA 500 X 1000 X 3 MM

cad  L. 90.811

Euro:46.89

###### 04.C01A.P13A.V002A.V001A.V004A.V003A 	PIASTRA DI MESSA A TERRA 1000 X 1000 X 3 MM

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A 	ACCESSORI PUNTAZZE E PIASTRE DI MESSA A TERRA: BANDELLE PER COLLEGAMENTO DELLE PUNTAZZE, MORSETTI E PIASTRE PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V001A 	BANDELLE PER IL COLLEGAMENTO DELLE PUNTAZZE ALLE CALATE

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V001A.V001A 	BANDELLA COLLEGAMENTO PUNTAZZA LUNGHEZZA 5 M

cad  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V001A.V002A 	BANDELLA COLLEGAMENTO PUNTAZZA LUNGHEZZA 10 M

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V002A 	MORSETTI PER COLLEGAMENTO DELE PUNTAZZE

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V002A.V001A 	MORSETTO PER TONDO 8-10 IN ACCIAIO ZINCATO

cad  L. 7.299

Euro:3.77

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V002A.V002A 	MORSETTO PER BANDELLA SINO A 50 IN ACC. ZINC.

cad  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V002A.V003A 	MORSETTO PER BANDELLA 40 E TONDO 10 IN ACC.ZINC.

cad  L. 4.724

Euro:2.44

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V002A.V004A 	MORSETTO PER TONDO 8-10-16 IN ACC. ZINC. RINF.

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V002A.V005A 	MORSETTO PER BANDELLA SINO 30 IN ACC. ZINC.RINF.

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V002A.V006A 	MORSETTO PER TONDO 8-10 BANDELLA 40 IN GHISA

cad  L. 22.654

Euro:11.69

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V002A.V007A 	MORSETTO PER BANDELLA SINO 40 IN GHISA

cad  L. 13.573

Euro:7.01

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V002A.V008A 	MORSETTO IN RAME 30 X 40

cad  L. 25.752

Euro:13.29

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V002A.V009A 	MORSETTO IN OTTONE TONDO 8-10

cad  L. 9.294

Euro:4.79

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V003A 	PIASTRE PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI: MORSETTIERA IN OTTONE NICHELATO O IN ACCIAIO ZINCATO. BASI E COPERCHI IN ACCIAIO ZINCATO O IN PLASTICA

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V003A.V001A 	PIASTRA IN PLASTICA CON COPERCHIO IN PLASTICA

cad  L. 8.713

Euro:4.49

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V003A.V002A 	PIASTRA IN ACCIAIO CON COPERCHIO IN PLASTICA

cad  L. 19.149

Euro:9.89

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V003A.V003A 	PIASTRA IN ACCIAIO CON COPERCHIO IN ACCIAIO

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V003A.V004A 	PIASTRA IN ACCIAIO SENZA COPERCHIO

cad  L. 19.149

Euro:9.89

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V003A.V005A 	PIASTRA PER BAGNI

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V003A.V006A 	PIASTRA PER BAGNI IN CASSETTA

cad  L. 8.287

Euro:4.28

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V003A.V007A 	PIASTRA IN CASSETTA AD INCASSO

cad  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V003A.V008A 	PIASTRA PER INTERCONESS. FRA SISTEMI DIVERSI

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V004A 	ACCESSORI VARI: SOLUZIONE SALINA, BARRETTE, RESINA.

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V004A.V001A 	SOLUZIONE SALINA

kg  L. 3.001

Euro:1.55

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V004A.V002A 	BARRETTA DI SEZIONAMENTO CON PIASTRA METALLICA

cad  L. 11.578

Euro:5.98

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V004A.V003A 	BARRETTA DI SEZIONAMENTO CON PIASTRA IN PLASTICA

cad  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C01A.P13A.V002A.V002A.V004A.V004A 	RESINA TERMOINDURENTE

kg  L. 40.661

Euro:20.99

###### 04.C01A.P13A.V002A.V003A 	POZZETTI ISPEZIONABILI CARRABILI

###### 04.C01A.P13A.V002A.V003A.V001A 	POZZETTI ISPEZIONABILI CARRABILI COMPLETI DI CHIUSINO IN GHISA ED ACCESSORI PROFONDITA' FINO 900 MM

###### 04.C01A.P13A.V002A.V003A.V001A.V001A 	POZZETTO 300 X 300 MM PROFONDITA' FINO 900 MM

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 04.C01A.P13A.V002A.V003A.V001A.V002A 	POZZETTO 400 X 400 MM PROFONDITA' FINO 900 MM

cad  L. 115.982

Euro:59.89

###### 04.C01A.P13A.V003A 	STAFFE DI SUPPORTO

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A 	STAFFE DI SUPPORTO

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V001A 	STAFFE DI SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO ED IN CEMENTO

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V001A.V001A 	SUPPORTO PER TETTO PIANO 60 MM DI ALTEZZA

cad  L. 3.291

Euro:1.69

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V001A.V002A 	SUPPORTO PER TETTO PIANO 100 MM DI ALTEZZA

cad  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V001A.V003A 	SUPPORTO PER TETTO PIANO 150 MM DI ALTEZZA

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V001A.V004A 	SUPPORTO IN CEMENTO PER TETTO PIANO

cad  L. 6.583

Euro:3.39

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V001A.V005A 	SUPPORTO PER TETTI IN ETERNIT

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V001A.V006A 	SUPPORTO CURVO PER CORNICIONI

cad  L. 6.718

Euro:3.47

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V002A 	STAFFE DI SUPPORTO PER TETTI IN TEGOLA IN ACCIAIO ZINCATO

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V002A.V001A 	SUPPORTO TEGOLA ANCORAGGIO REGOLABILE

cad  L. 4.569

Euro:2.36

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V002A.V002A 	SUPPORTO TEGOLA ANCORAGGIO FISSO

cad  L. 3.717

Euro:1.92

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V003A 	STAFFE DI SUPPORTO PER TETTI IN COPPO IN ACCIAIO ZINCATO A FUOCO

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V003A.V001A 	SUPPORTO PER TETTI IN COPPO

cad  L. 4.434

Euro:2.29

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V004A 	SUPPORTI, MORSETTI ED ACCESSORI PER CALATE MORSETTI PER GRONDE, FISSATUBI E FASCETTE

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V004A.V001A 	SUPPORTO CALATA PER TONDO

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V004A.V002A 	SUPPORTO CALATA PER BANDELLA SINO A 40 MM

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V004A.V003A 	MORSETTO PER GRONDE IN ACCIAIO ZINCATO

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V004A.V004A 	STAFFA PER SUPPORTI IN ACCIAIO 30 X 3 MM

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V004A.V005A 	FASCETTA IN ACCIAIO PER CONDUTTORE TONDO

cad  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C01A.P13A.V003A.V001A.V004A.V006A 	FASCETTA IN OTTONE PER TUBAZIONI

cad  L. 2.710

Euro:1.39

### 04.C01A.P14A 	APPARECCHI UTILIZZATORI

###### 04.C01A.P14A.V001A 	SCALDA ACQUA ELETTRICI

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A 	SCALDA ACQUA ELETTRICI SPESSORE 35/10 MM CALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PROVATA A 15 BAR RESISTENZA CORAZZATA, TERMOSTATO, VALVOLE DI SICUREZZA E RITENUTA, LAMPADA SPIA, COMPLETI DI RACCORDI DI ALIMENTAZIONE E SCARICO COSTRUZIONE A NORME CEI GARANZIA 7 ANNI E 10 ANNI

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V001A 	SCALDA ACQUA ELETTRICI VERTICALI POTENZA 1.2 KW ALIMENTAZIONE 220 V

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V001A.V001A 	SCALDA ACQUA VERT. 220 V 50 L GARANZIA 7 ANNI

cad  L. 183.171

Euro:94.59

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V001A.V002A 	SCALDA ACQUA VERT. 220 V 80 L GARANZIA 7 ANNI

cad  L. 193.046

Euro:99.69

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V001A.V003A 	SCALDA ACQUA VERT. 220 V 100 L GARANZIA 7 ANNI

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V001A.V004A 	SCALDA ACQUA VERT. 220 V 120 L GARANZIA 7 ANNI

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V001A.V005A 	SCALDA ACQUA VERT. 220 V 50 L GARANZIA 10 ANNI

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V001A.V006A 	SCALDA ACQUA VERT. 220 V 80 L GARANZIA 10 ANNI

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V001A.V007A 	SCALDA ACQUA VERT. 220 V 100 L GARANZIA 10 ANNI

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V002A 	SCALDA ACQUA ELETTRICI ORIZZONTALI POTENZA 1.2 KW ALIMENTAZIONE 220 V

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V002A.V001A 	SCALDA ACQUA ORIZ. 220 V 80 L GARANZIA 7 ANNI

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V002A.V002A 	SCALDA ACQUA ORIZ. 220 V 100 L GARANZIA 7 ANNI

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V002A.V003A 	SCALDA ACQUA ORIZ. 220 V 80 L GARANZIA 10 ANNI

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V003A 	ACCESSORI PER SCALDA ACQUA ELETTRICI

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V003A.V001A 	RESISTENZA CORAZZATA 220 V, 1.2 KW

cad  L. 68.350

Euro:35.29

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V003A.V002A 	TERMOSTATO

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V003A.V003A 	LAMPADA SPIA

cad  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C01A.P14A.V001A.V001A.V003A.V004A 	RACCORDI PER ALIMENTAZIONE E SCARICO

cad  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P14A.V002A 	ESTRATTORI E VENTILATORI ELETTRICI

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A 	ESTRATTORI DA MURO O DA FINESTRA, SERIE CIVILE ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V, 50 HZ

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V001A 	ESTRATTORI ELETTRICI SERIE CIVILE

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V001A.V001A 	ESTRATTORE DA MURO 90 MC/ORA 15 W

cad  L. 39.887

Euro:20.59

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V001A.V002A 	ESTRATTORE DA MURO 120 MC/ORA 20 W

cad  L. 47.825

Euro:24.69

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V001A.V003A 	ESTRATTORE DA MURO 300 MC/ORA 40 W

cad  L. 94.489

Euro:48.79

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V001A.V004A 	ESTRATTORE DA MURO 600 MC/ORA 40 W

cad  L. 102.428

Euro:52.89

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V001A.V005A 	ESTRATTORE DA MURO CHIUS. AUTOM. 75 MC/ORA 18 W

cad  L. 73.965

Euro:38.19

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V001A.V006A 	ESTRATTORE DA MURO CHIUS. AUTOM. 140 MC/ORA 25 W

cad  L. 84.227

Euro:43.49

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V001A.V007A 	ESTRATTORE DA MURO CHIUS. AUTOM. 300 MC/ORA 45 W

cad  L. 137.281

Euro:70.89

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V001A.V008A 	ESTRATTORE FINESTRA CHIUS.AUTOM. 70 MC/ORA 18 W

cad  L. 96.813

Euro:49.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V001A.V009A 	ESTRATTORE FINESTRA CHIUS.AUTOM. 125 MC/ORA 25 W

cad  L. 102.428

Euro:52.89

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V001A.V010A 	ESTRATTORE FINESTRA CHIUS.AUTOM. 200 MC/ORA 47 W

cad  L. 151.609

Euro:78.29

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V001A.V011A 	ESTRATTORE FINESTRA CHIUS.AUTOM. 350 MC/ORA 55 W

cad  L. 187.430

Euro:96.79

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V001A.V012A 	ASPIRATORE PER CAPPE 150 MC/ORA 43 W

cad  L. 98.943

Euro:51.09

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V001A.V013A 	ASPIRATORE SOTTOCAPPA 270 MC/ORA 80 W

cad  L. 190.141

Euro:98.19

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V002A 	ACCESSORI PER ESTRATTORI ELETTRICI SERIE CIVILE

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V002A.V001A 	TIMER ELETTRONICO PROGRAMMABILE 3-20 MINUTI

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V002A.V002A 	COMANDO A DISTANZA CON VARIATORE ELETTRONICO

cad  L. 47.825

Euro:24.69

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V002A.V003A 	GRIGLIA FISSA

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V002A.V004A 	GRIGLIA A GRAVITA'

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V002A.V005A 	DEVIATORE DI FLUSSO

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P14A.V002A.V001A.V002A.V006A 	GUARNIZIONE ANTICONDENSA

cad  L. 2.284

Euro:1.18

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A 	VENTILATORI CENTRIFUGHI INDUSTRIALI PER ESPULSIONE IN CONDOTTO DI VENTILAZIONE, O DIRETTA ALL' ESTERNO ALIMENTAZIONE MONOFASE O TRIFASE, 50 HZ

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V001A 	VENTILATORI PER ESPULSIONE IN CONDOTTO MONOFASI ALIMENTAZIONE 220V, 50 HZ

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V001A.V001A 	VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO 240 MC/ORA

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V001A.V002A 	VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO 480 MC/ORA

cad  L. 278.822

Euro:143.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V001A.V003A 	VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO 900 MC/ORA

cad  L. 424.043

Euro:218.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V001A.V004A 	VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO 1050 MC/ORA

cad  L. 458.895

Euro:236.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V001A.V005A 	VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO 1500 MC/ORA

cad  L. 596.371

Euro:307.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V002A 	VENTILATORI PER ESPULSIONE IN CONDOTTO TRIFASI ALIMENTAZIONE 380/220 V, 50 HZ

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V002A.V001A 	VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO 240 MC/ORA

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V002A.V002A 	VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO 480 MC/ORA

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V002A.V003A 	VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO 900 MC/ORA

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V002A.V004A 	VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO 1050 MC/ORA

cad  L. 567.327

Euro:292.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V002A.V005A 	VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO 3000 MC/ORA

cad  L. 706.738

Euro:364.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V002A.V006A 	VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO 5000 MC/ORA

cad  L. 1.109.482

Euro:572.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V003A 	VENTILATORI PER ESPULSIONE DIRETTA MONOFASI ALIMENTAZIONE 220 V, 50 HZ

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V003A.V001A 	VENTILATORE 1F ESPULSIONE DIRETTA 1100 MC/ORA

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V003A.V002A 	VENTILATORE 1F ESPULSIONE DIRETTA 1500 MC/ORA

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V003A.V003A 	VENTILATORE 1F ESPULSIONE DIRETTA 2000 MC/ORA

cad  L. 243.970

Euro:125.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V003A.V004A 	VENTILATORE 1F ESPULSIONE DIRETTA 3400 MC/ORA

cad  L. 340.783

Euro:175.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V004A 	VENTILATORI PER ESPULSIONE DIRETTA TRIFASI ALIMENTAZIONE 380/220 V, 50 HZ

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V004A.V001A 	VENTILATORE 3F ESPULSIONE DIRETTA 1100 MC/ORA

cad  L. 209.117

Euro:107.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V004A.V002A 	VENTILATORE 3F ESPULSIONE DIRETTA 2500 MC/ORA

cad  L. 232.352

Euro:119.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V004A.V003A 	VENTILATORE 3F ESPULSIONE DIRETTA 3400 MC/ORA

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V004A.V004A 	VENTILATORE 3F ESPULSIONE DIRETTA 4500 MC/ORA

cad  L. 449.214

Euro:231.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V004A.V005A 	VENTILATORE 3F ESPULSIONE DIRETTA 6500 MC/ORA

cad  L. 542.155

Euro:279.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V005A 	ACCESSORI PER VENTILATORI INDUSTRIALI

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V005A.V001A 	GRIGLIA DI PROTEZIONE

cad  L. 39.887

Euro:20.59

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V005A.V002A 	DISTANZIATORE

cad  L. 39.887

Euro:20.59

###### 04.C01A.P14A.V002A.V002A.V005A.V003A 	SERRANDA A GRAVITA'

cad  L. 52.472

Euro:27.09

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A 	TORRINI DA TETTO AD ESPULSIONE LIBERA O IN CONDOTTO DI VENTILAZIONE 2 VELOCITA' ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V O TRIFASE 380/220 V

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V001A 	TORRINI DI ESTRAZIONE MONOFASI ALIMENTAZIONE 220 V, 50 HZ

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V001A.V001A 	TORRINO DI ESTRAZIONE 1F 2 VEL. 720/1030 MC/ORA

cad  L. 782.253

Euro:403.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V001A.V002A 	TORRINO DI ESTRAZIONE 1F 2 VEL. 1000/1400 MC/ORA

cad  L. 865.512

Euro:446.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V002A 	TORRINI DI ESTRAZIONE TRIFASI ALIMENTAZIONE 380/220 V, 50 HZ

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V002A.V001A 	TORRINO DI ESTRAZIONE 3F 2 VEL. 820/1050 MC/ORA

cad  L. 772.571

Euro:398.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V002A.V002A 	TORRINO DI ESTRAZIONE 3F 2 VEL. 1150/1500 MC/ORA

cad  L. 797.743

Euro:411.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V002A.V003A 	TORRINO DI ESTRAZIONE 3F 2 VEL. 1950/2300 MC/ORA

cad  L. 1.088.183

Euro:561.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V002A.V004A 	TORRINO DI ESTRAZIONE 3F 2 VEL. 2450/3000 MC/ORA

cad  L. 1.347.643

Euro:695.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V002A.V005A 	TORRINO DI ESTRAZIONE 3F 2 VEL. 3750/5000 MC/ORA

cad  L. 1.672.937

Euro:863.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V003A 	ACCESSORI PER TORRINI DI ESTRAZIONE

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V003A.V001A 	SERRANDA A GRAVITA' PER TORRINO MONOFASE

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V003A.V002A 	SERRANDA A GRAVITA' PER TORRINO TRIFASE

cad  L. 128.761

Euro:66.49

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V003A.V003A 	BOCCAGLIO DI ASPIRAZIONE PER TORRINO MONOFASE

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V003A.V004A 	BOCCAGLIO DI ASPIRAZIONE PER TORRINO TRIFASE

cad  L. 38.725

Euro:19.99

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V003A.V005A 	CONTROTELAIO DI BASE

cad  L. 59.056

Euro:30.49

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V003A.V006A 	GRIGLIA DI PROTEZIONE

cad  L. 14.870

Euro:7.68

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V003A.V007A 	COMMUTATORE DI VELOCITA' MONOFASE

cad  L. 92.166

Euro:47.59

###### 04.C01A.P14A.V002A.V003A.V003A.V008A 	COMMUTATORE DI VELOCITA' TRIFASE

cad  L. 126.632

Euro:65.39

###### 04.C01A.P14A.V003A 	AEROTERMI ELETTRICI

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A 	AEROTERMI ELETTRICI PENSILI CON RESISTENZE ELETTRICHE CORAZZATE IN ACCIAIO A DUE STADI, VENTILATORE ELICOIDALE, MOTORE ASINCRONO TRIFASE A 4 O 6 POLI CON PROTEZIONE TERMICA INCORPORATA A REINSERZIONE AUTOMATICA GRADO DI PROTEZIONE IP-44

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V001A 	AEROTERMI ELETTRICI TRIFASI ESCLUSE APPARECCHIATURE DI COMANDO

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V001A.V001A 	AEROTERMO ELETTRICO 3240/6480 W 5570 KCAL/H

cad  L. 962.326

Euro:496.99

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V001A.V002A 	AEROTERMO ELETTRICO 3240/9720 W 8360 KCAL/H

cad  L. 1.039.776

Euro:536.99

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V001A.V003A 	AEROTERMO ELETTRICO 5550/11100 W 9545 KCAL/H

cad  L. 1.332.153

Euro:687.99

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V001A.V004A 	AEROTERMO ELETTRICO 5550/16650 W 14320 KCAL/H

cad  L. 1.529.653

Euro:789.99

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V001A.V005A 	AEROTERMO ELETTRICO 6000/24000 W 20640 KCAL/H

cad  L. 1.707.790

Euro:881.99

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V001A.V006A 	AEROTERMO ELETTRICO 12000/30000 W 25800 KCAL/H

cad  L. 1.885.926

Euro:973.99

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V001A.V007A 	AEROTERMO ELETTRICO 12000/36000 W 30900 KCAL/H

cad  L. 2.066.000

Euro:1066.99

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V002A 	AEROTERMI ELETTRICI TRIFASI CON APPARECCHIATURA DI COMANDO AUTOMATICO TERMOSTATICO

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V002A.V001A 	AEROTERMO ELETTRICO 3240/6480 W 5570 KCAL/H

cad  L. 1.452.202

Euro:749.99

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V002A.V002A 	AEROTERMO ELETTRICO 3240/9720 W 8360 KCAL/H

cad  L. 1.599.359

Euro:825.99

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V002A.V003A 	AEROTERMO ELETTRICO 5550/11100 W 9545 KCAL/H

cad  L. 1.792.986

Euro:925.99

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V002A.V004A 	AEROTERMO ELETTRICO 5550/16650 W 14320 KCAL/H

cad  L. 1.967.250

Euro:1015.99

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V002A.V005A 	AEROTERMO ELETTRICO 6000/24000 W 20640 KCAL/H

cad  L. 2.131.833

Euro:1100.99

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V003A 	ACCESSORI PER AEROTERMI ELETTRICI

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V003A.V001A 	STAFFE O MENSOLE DI SOSTEGNO

cad  L. 113.659

Euro:58.69

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V004A 	QUADRETTO PER IL COMANDO DEGLI AEROTERMI COMPOSTO DA: - CASSETTA STAGNA - 3 CONTATTORI (VENTIL., I STADIO, II STADIO) - 1 TERMOSTATO DI SICUREZZA - 1 TERMOSTATO CONS. VENTILATORE - 1 MORSETTIERA

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V004A.V001A 	QUADRETTO DI COMANDO PER AEROTERMI FINO 11000 W

cad  L. 513.111

Euro:264.99

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V004A.V002A 	QUADRETTO DI COMANDO PER AEROTERMI FINO 24000 W

cad  L. 563.454

Euro:290.99

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V005A 	APPARECCHIATURE DI CONTROLLO PER AEROTERMI PULSANTIERA COMPOSTA DA: - CASSETTA STAGNA - 2 SELETTORI DI SCELTA (I STADIO, II STADIO) - 1 SELETTORE ESTATE/INVERNO

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V005A.V001A 	PULSANTIERA DI CONTROLLO PER AEROTERMI

cad  L. 130.891

Euro:67.59

###### 04.C01A.P14A.V003A.V001A.V005A.V002A 	TERMOSTATO AMBIENTE

cad  L. 66.026

Euro:34.09

###### 04.C01A.P14A.V004A 	CONVETTORI ELETTRICI

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A 	CONVETTORI ELETTRICI

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V001A 	CONVETTORI ELETTRICI DA PARETE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA CON RESISTENZE CORAZZATE IN ACCIAIO 2 O 3 STADI ALIMENTAZIONE 220 V, 50 HZ COMPLETI DI TERMOSTATO DI SICUREZZA, TERMOSTATO REGOLABILE, COMANDI LUMINOSI

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V001A.V001A 	CONVETTORE ELETTRICO STATICO 300/500 W

cad  L. 133.021

Euro:68.69

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V001A.V002A 	CONVETTORE ELETTRICO STATICO 600/1000 W

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V001A.V003A 	CONVETTORE ELETTRICO STATICO 1500 W

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V001A.V004A 	CONVETTORE ELETTRICO STATICO 2000 W

cad  L. 265.268

Euro:136.99

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V001A.V005A 	CONVETTORE ELETTRICO STATICO 3000 W

cad  L. 278.822

Euro:143.99

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V002A 	CONVETTORI ELETTRICI DA PARETE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA CON RESISTENZE CORAZZATE IN ACCIAIO 2 O 3 STADI VENTILATORE TANGENZIALE ALIMENTAZIONE 220 V, 50 HZ COMPLETI DI TERMOSTATO DI SICUREZZA, TERMOSTATO REGOLABILE, PROGRAMMATORE GIORNALIERO, COMANDI LUMINOSI

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V002A.V001A 	CONVETTORE ELETTRICO VENTILATO 300/500 W

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V002A.V002A 	CONVETTORE ELETTRICO VENTILATO 600/1000 W

cad  L. 305.930

Euro:157.99

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V002A.V003A 	CONVETTORE ELETTRICO VENTILATO 1500 W

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V002A.V004A 	CONVETTORE ELETTRICO VENTILATO 2000 W

cad  L. 398.871

Euro:205.99

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V002A.V005A 	CONVETTORE ELETTRICO VENTILATO 3000 W

cad  L. 487.940

Euro:251.99

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V003A 	SUPPLEMENTI PER MOBILI IN LEGNO

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V003A.V001A 	SUPPLEM. MOBILI IN LEGNO CONVETTORI FINO 1000 W

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V003A.V002A 	SUPPLEM. MOBILI IN LEGNO CONVETTORI 1500 W

cad  L. 68.350

Euro:35.29

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V003A.V003A 	SUPPLEM. MOBILI IN LEGNO CONVETTORI 2000 W

cad  L. 79.774

Euro:41.19

###### 04.C01A.P14A.V004A.V001A.V003A.V004A 	SUPPLEM. MOBILI IN LEGNO CONVETTORI 3000 W

cad  L. 86.551

Euro:44.69

###### 04.C01A.P14A.V005A 	ASCIUGAMANI ELETTRICI

###### 04.C01A.P14A.V005A.V001A 	ASCIUGAMANI ELETTRICI

###### 04.C01A.P14A.V005A.V001A.V001A 	ASCIUGAMANI ELETTRICI AUTOMATICI E RELATIVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE

###### 04.C01A.P14A.V005A.V001A.V001A.V001A 	ASCIUGAMANI ELETTRICO AUTOMATICO

cad  L. 66.026

Euro:34.09

###### 04.C01A.P14A.V005A.V001A.V001A.V002A 	DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C01A.P14A.V006A 	ELETTROPOMPE SOMMERSE

###### 04.C01A.P14A.V006A.V001A 	ELETTROPOMPE MONOBLOCCO PER DRENAGGIO DI SCAVI, POZZI, SCANTINATI, SOTTOPASSAGGI, ETC. (ESCLUSE ACQUE DI FOGNATURA), AD IMMERSIONE, GRADO DI PROTEZIONE IP-68 MOTORE CON PROTEZIONE TERMICA INCORPORATA ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V 50 HZ, O TRIFASE 380 V 50 HZ.

###### 04.C01A.P14A.V006A.V001A.V001A 	ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOFASI ALIMENTAZIONE A 220 V, 50 HZ

###### 04.C01A.P14A.V006A.V001A.V001A.V001A 	POMPA SOMMERSA 1F PORT. 2-4 MC/H PREVALENZA 5 M

cad  L. 245.906

Euro:126.99

###### 04.C01A.P14A.V006A.V001A.V001A.V002A 	POMPA SOMMERSA 1F PORT. 2-4 MC/H PREVALENZA 10 M

cad  L. 970.071

Euro:500.99

###### 04.C01A.P14A.V006A.V001A.V001A.V003A 	POMPA SOMMERSA 1F PORT. 6-8 MC/H PREVALENZA 5 M

cad  L. 625.415

Euro:322.99

###### 04.C01A.P14A.V006A.V001A.V001A.V004A 	POMPA SOMMERSA 1F PORT. 6-8 MC/H PREVALENZA 9 M

cad  L. 970.071

Euro:500.99

###### 04.C01A.P14A.V006A.V001A.V002A 	ELETTROPOMPE SOMMERSE TRIFASI ALIMENTAZIONE A 380 V, 50 HZ

###### 04.C01A.P14A.V006A.V001A.V002A.V001A 	POMPA SOMMERSA 3F PORT.10 MC/H PREVALENZA 10.5 M

cad  L. 1.568.378

Euro:809.99

###### 04.C01A.P14A.V006A.V001A.V002A.V002A 	POMPA SOMMERSA 3F PORT.15 MC/H PREVALENZA 9.5 M

cad  L. 1.568.378

Euro:809.99

###### 04.C01A.P14A.V006A.V001A.V002A.V003A 	POMPA SOMMERSA 3F PORT.15 MC/H PREVALENZA 11 M

cad  L. 1.812.348

Euro:935.99

###### 04.C01A.P14A.V006A.V001A.V003A 	ACCESSORI PER ELETTROPOMPE SOMMERSE QUADRETTO PER IL COMANDO COMPOSTO DA : - CASSETTA STAGNA - 1 SEZIONATORE GENERALE - 1 SALVAMOTORE -1 COMMUTATORE MANUALE/AUTOMATICO -1 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 220/24 V

###### 04.C01A.P14A.V006A.V001A.V003A.V001A 	INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE

cad  L. 47.825

Euro:24.69

###### 04.C01A.P14A.V006A.V001A.V003A.V002A 	DISPOSITIVO DI ALLARME

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 04.C01A.P14A.V006A.V001A.V003A.V003A 	SPINA CEE PER PROTEZIONE E SERVIZIO AUTOMATICO

cad  L. 249.778

Euro:128.99

###### 04.C01A.P14A.V006A.V001A.V003A.V004A 	QUADRETTO ELETTRICO PER COMANDO ELETTROPOMPE

cad  L. 478.258

Euro:246.99

### 04.C01A.P15A 	GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'

###### 04.C01A.P15A.V001A 	GRUPPI ELETTROGENI

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A 	GRUPPI ELETTROGENI AUTOMATICI, COSTITUITI DA MOTORE DIESEL, ALTERNATORE TRIFASE CON NEUTRO 380/220 V, 50 HZ, BASAMENTO IN LAMIERA SERBATOIO DI SERVIZIO, QUADRO ELETTRICO CON DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE AUTOMATICA POTENZE DA 10 A 220 KVA.

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V001A 	GRUPPI ELETTROGENI AUTOMATICI

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V001A.V001A 	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 10 KVA

cad  L. 10.442.304

Euro:5392.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V001A.V002A 	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 15 KVA

cad  L. 11.387.203

Euro:5880.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V001A.V003A 	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 20 KVA

cad  L. 11.879.016

Euro:6134.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V001A.V004A 	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 30 KVA

cad  L. 14.024.403

Euro:7242.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V001A.V005A 	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 40 KVA

cad  L. 15.910.330

Euro:8216.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V001A.V006A 	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 50 KVA

cad  L. 17.254.101

Euro:8910.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V001A.V007A 	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 60 KVA

cad  L. 19.885.492

Euro:10269.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V001A.V008A 	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 70 KVA

cad  L. 22.371.663

Euro:11553.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V001A.V009A 	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 80 KVA

cad  L. 28.761.354

Euro:14853.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V001A.V010A 	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 100 KVA

cad  L. 32.221.469

Euro:16640.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V001A.V011A 	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 150 KVA

cad  L. 43.728.721

Euro:22583.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V001A.V012A 	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 180 KVA

cad  L. 51.746.815

Euro:26724.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V001A.V013A 	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 220 KVA

cad  L. 57.536.263

Euro:29714.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V002A 	GRUPPI ELETTROGENI COSTITUITI DA: MOTORE A BENZINA, ALTERNATORE MONOFASE A 50 HZ, SERBATOIO DI SERVIZIO; AVVIAMENTO A STRAPPO; POTENZE DA 1.3 A 6 KVA.

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V002A.V001A 	GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 1.3 KVA

cad  L. 1.217.913

Euro:628.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V002A.V002A 	GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 1.8 KVA

cad  L. 1.376.687

Euro:710.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V002A.V003A 	GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 2.2 KVA

cad  L. 1.535.462

Euro:792.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V002A.V004A 	GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 3.6 KVA

cad  L. 2.199.602

Euro:1135.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V002A.V005A 	GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 5 KVA

cad  L. 3.626.633

Euro:1872.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V001A.V002A.V006A 	GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 6 KVA

cad  L. 3.922.883

Euro:2025.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A 	ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI: COFANATURE INSONORIZZATE, CORREDATE DI SPORTELLI APRIBILI PER L'ISPEZIONE DEL GRUPPO, CON LIVELLO DI RUMORE A 7 M DI 65 DBA O DI 80 DBA. MARMITTE INSONORIZZATE PER LA RIDUZIONE DEL RUMORE DI SCARICO.

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A 	ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V001A 	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 10-20 KVA, 65 DBA

cad  L. 5.719.741

Euro:2953.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V002A 	COFANATURA GRUPPO ELETTROGENO 30 KVA, 65 DBA

cad  L. 6.798.243

Euro:3510.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V003A 	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 40-50 KVA, 65 DBA

cad  L. 7.444.958

Euro:3844.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V004A 	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 60-70 KVA, 65 DBA

cad  L. 8.525.396

Euro:4402.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V005A 	COFANATURA GRUPPI ELETTROG. 80-100 KVA, 65 DBA

cad  L. 8.755.812

Euro:4521.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V006A 	COFANATURA GRUPPI ELETTROG. 150-180 KVA, 65 DBA

cad  L. 10.111.201

Euro:5221.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V007A 	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 220 KVA, 65 DBA

cad  L. 12.457.961

Euro:6433.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V008A 	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 10-20 KVA, 80 DBA

cad  L. 4.101.019

Euro:2117.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V009A 	COFANATURA GRUPPO ELETTROGENO 30 KVA, 80 DBA

cad  L. 4.856.165

Euro:2507.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V010A 	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 40-50 KVA, 80 DBA

cad  L. 5.394.448

Euro:2785.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V011A 	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 60-70 KVA, 80 DBA

cad  L. 6.041.162

Euro:3119.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V012A 	COFANATURA GRUPPI ELETTROG. 80-100 KVA, 80 DBA

cad  L. 6.289.004

Euro:3247.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V013A 	COFANATURA GRUPPI ELETTROG. 150-180 KVA, 80 DBA

cad  L. 7.214.542

Euro:3725.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V014A 	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 220 KVA, 80 DBA

cad  L. 8.941.694

Euro:4617.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V015A 	MARMITTE SILENZIOSE GRUPPI ELETTROG. 10- 50 KVA

cad  L. 3.816.388

Euro:1970.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V016A 	MARMITTE SILENZIOSE GRUPPI ELETTROG. 60- 70 KVA

cad  L. 5.016.875

Euro:2590.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V017A 	MARMITTE SILENZIOSE GRUPPI ELETTROG. 80-100 KVA

cad  L. 6.289.004

Euro:3247.99

###### 04.C01A.P15A.V001A.V002A.V001A.V018A 	MARMITTE SILENZIOSE GRUPPI ELETTROG. 150-220 KVA

cad  L. 7.646.330

Euro:3948.99

###### 04.C01A.P15A.V002A 	GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI (UPS)

###### 04.C01A.P15A.V002A.V001A 	GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI: ALIMENTAZIONE DEL CARICO TRAMITE INVERTER STATICO, CON BATTERIA IN TAMPONE E RADDRIZZATORE COLLEGATO ALLA RETE. CARATTERISTICHE NOMINALI: TENSIONE DI RETE 380/220 V +-10 % FREQUENZA DI RETE 50 HZ +- 5 % TENSIONE REGOLATA 380/220 V +- 1% FREQUENZA REGOL. 50 HZ +- 0.5% (0.05% IN TRIFASE ESCLUSO LA FORNITURA DELLA BATTERIA TAMPONE.

###### 04.C01A.P15A.V002A.V001A.V001A 	GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI (UPS)

###### 04.C01A.P15A.V002A.V001A.V001A.V001A 	GRUPPO DI CONTINUITA' MONOFASE 5 KVA

cad  L. 9.764.609

Euro:5042.99

###### 04.C01A.P15A.V002A.V001A.V001A.V002A 	GRUPPO DI CONTINUITA' MONOFASE 10 KVA

cad  L. 15.981.972

Euro:8253.99

###### 04.C01A.P15A.V002A.V001A.V001A.V003A 	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 18 KVA

cad  L. 28.118.512

Euro:14521.99

###### 04.C01A.P15A.V002A.V001A.V001A.V004A 	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 30 KVA

cad  L. 34.521.757

Euro:17828.99

###### 04.C01A.P15A.V002A.V001A.V001A.V005A 	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 60 KVA

cad  L. 41.926.054

Euro:21652.99

###### 04.C01A.P15A.V002A.V001A.V001A.V006A 	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 110 KVA

cad  L. 57.950.624

Euro:29928.99

###### 04.C01A.P15A.V002A.V001A.V001A.V007A 	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 160 KVA

cad  L. 77.677.343

Euro:40116.99

###### 04.C01A.P15A.V002A.V001A.V001A.V008A 	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 225 KVA

cad  L. 81.379.491

Euro:42028.99

###### 04.C01A.P15A.V002A.V001A.V001A.V009A 	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 300 KVA

cad  L. 108.496.953

Euro:56033.99

###### 04.C01A.P15A.V002A.V001A.V001A.V010A 	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 400 KVA

cad  L. 112.199.101

Euro:57945.99

###### 04.C01A.P15A.V003A 	GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI MONOBLOCCO

###### 04.C01A.P15A.V003A.V001A 	GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI MONOBLOCCO COSTITUITI DA: FILTRO, RADDRIZZATORE, BATTERIE, CARICA BATTERIE, INVERTER; MONTATI IN UN UNICO CONTENITORE; CARATTERISTICHE NOMINALI: - TENSIONE DI RETE 220/240 V +/- 10 % - FREQUENZA DI RETE 50/60 HZ +/- 6 % - TENSIONE REGOLATA 220/240 V +/- 2 % - FREQUENZA REGOLATA 50/60 HZ +/- O.1 %

###### 04.C01A.P15A.V003A.V001A.V001A 	GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI MONOBLOCCO

###### 04.C01A.P15A.V003A.V001A.V001A.V001A 	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 300 VA, AUT. 10'

cad  L. 2.501.660

Euro:1291.99

###### 04.C01A.P15A.V003A.V001A.V001A.V002A 	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 600 VA, AUT. 10'

cad  L. 3.183.227

Euro:1643.99

###### 04.C01A.P15A.V003A.V001A.V001A.V003A 	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 1000 VA, AUT. 10'

cad  L. 4.205.578

Euro:2171.99

###### 04.C01A.P15A.V003A.V001A.V001A.V004A 	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 1200 VA, AUT. 10'

cad  L. 4.434.058

Euro:2289.99

###### 04.C01A.P15A.V003A.V001A.V001A.V005A 	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 1500 VA, AUT. 10'

cad  L. 5.456.408

Euro:2817.99

###### 04.C01A.P15A.V003A.V001A.V001A.V006A 	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 1800 VA, AUT. 10'

cad  L. 7.615.349

Euro:3932.99

###### 04.C01A.P15A.V003A.V001A.V001A.V007A 	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 2500 VA, AUT. 10'

cad  L. 8.182.677

Euro:4225.99

###### 04.C01A.P15A.V003A.V001A.V001A.V008A 	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 3000 VA, AUT. 10'

cad  L. 8.978.483

Euro:4636.99

###### 04.C01A.P15A.V003A.V001A.V001A.V009A 	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 1800 VA, AUT. 30'

cad  L. 8.182.677

Euro:4225.99

###### 04.C01A.P15A.V003A.V001A.V001A.V010A 	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 2500 VA, AUT. 30'

cad  L. 9.319.267

Euro:4812.99

###### 04.C01A.P15A.V004A 	GRUPPI DI CONTINUITA' ROTANTI

###### 04.C01A.P15A.V004A.V001A 	GRUPPI DI CONTINUITA' ROTANTI COSTITUITI DA: - STABILIZZATORE ROTANTE, RADDRIZZATORE, MODULATORE E BY-PASS AUTOMATICO SU RETE - CARATTERISTICHE NOMINALI: TENSIONE DI RETE 380/220 V +/- 10 % FREQUENZA DI RETE 50 HZ +/- 5 % TENSIONE REGOLATA 380/220 V +/- 1 % FREQUENZA REGOLATA 50 HZ +/- 1 % ESCLUSA FORNITURA DELLA BATTERIA

###### 04.C01A.P15A.V004A.V001A.V001A 	GRUPPI DI CONTINUITA' ROTANTI

###### 04.C01A.P15A.V004A.V001A.V001A.V001A 	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 35 KVA

cad  L. 66.483.766

Euro:34335.99

###### 04.C01A.P15A.V004A.V001A.V001A.V002A 	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 50 KVA

cad  L. 72.503.630

Euro:37444.99

###### 04.C01A.P15A.V004A.V001A.V001A.V003A 	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 70 KVA

cad  L. 78.535.111

Euro:40559.99

###### 04.C01A.P15A.V004A.V001A.V001A.V004A 	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 100 KVA

cad  L. 97.045.852

Euro:50119.99

###### 04.C01A.P15A.V004A.V001A.V001A.V005A 	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 150 KVA

cad  L. 118.073.744

Euro:60979.99

###### 04.C01A.P15A.V004A.V001A.V001A.V006A 	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 200 KVA

cad  L. 133.984.075

Euro:69196.99

###### 04.C01A.P15A.V004A.V001A.V001A.V007A 	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 250 KVA

cad  L. 146.819.609

Euro:75825.99

###### 04.C01A.P15A.V004A.V001A.V001A.V008A 	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 300 KVA

cad  L. 162.058.053

Euro:83695.99

###### 04.C01A.P15A.V004A.V001A.V001A.V009A 	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 380 KVA

cad  L. 197.851.941

Euro:102181.99

###### 04.C01A.P15A.V004A.V001A.V001A.V010A 	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 500 KVA

cad  L. 236.031.313

Euro:121900

###### 04.C01A.P15A.V005A 	BATTERIE

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A 	BATTERIE PER ALIMENTAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI E ROTANTI, E PER LAMPADE DI EMERGENZA.

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A 	BATTERIE DI ACCUMULATORI AL PIOMBO PER ALIMENTAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI E/O ROTANTI. AUTONOMIA 15'-120' MONTATE IN ARMADI O SU TELAI A GIORNO

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V001A 	BATT.GR.CONT. 1F 5 KVA AUT. 15' IN ARMADIO

cad  L. 2.046.637

Euro:1056.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V002A 	BATT.GR.CONT. 1F 10 KVA AUT. 15' IN ARMADIO

cad  L. 3.409.771

Euro:1760.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V003A 	BATT.GR.CONT. 3F 18 KVA AUT. 15' IN ARMADIO

cad  L. 4.830.993

Euro:2494.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V004A 	BATT.GR.CONT. 3F 30- 35 KVA AUT. 15' IN ARMADIO

cad  L. 7.956.133

Euro:4108.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V005A 	BATT.GR.CONT. 3F 50- 60 KVA AUT. 15' IN ARMADIO

cad  L. 11.933.232

Euro:6162.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V006A 	BATT.GR.CONT. 3F 70 KVA AUT. 15' SU TELAI

cad  L. 9.661.987

Euro:4989.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V007A 	BATT.GR.CONT. 3F 100-110 KVA AUT. 15' SU TELAI

cad  L. 19.885.492

Euro:10269.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V008A 	BATT.GR.CONT. 3F 150-160 KVA AUT. 15' SU TELAI

cad  L. 25.001.118

Euro:12911.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V009A 	BATT.GR.CONT. 3F 200 KVA AUT. 15' SU TELAI

cad  L. 29.890.199

Euro:15436.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V010A 	BATT.GR.CONT. 3F 225 KVA AUT. 15' SU TELAI

cad  L. 32.964.996

Euro:17024.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V011A 	BATT.GR.CONT. 3F 250 KVA AUT. 15' SU TELAI

cad  L. 37.509.422

Euro:19371.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V012A 	BATT.GR.CONT. 3F 300 KVA AUT. 15' SU TELAI

cad  L. 42.055.784

Euro:21719.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V013A 	BATT.GR.CONT. 3F 380-400 KVA AUT. 15' SU TELAI

cad  L. 52.275.417

Euro:26997.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V014A 	BATT.GR.CONT. 1F 5 KVA AUT. 30' IN ARMADIO

cad  L. 2.728.204

Euro:1408.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V015A 	BATT.GR.CONT. 1F 10 KVA AUT. 30' IN ARMADIO

cad  L. 4.660.601

Euro:2406.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V016A 	BATT.GR.CONT. 3F 18 KVA AUT. 30' IN ARMADIO

cad  L. 6.672.386

Euro:3445.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V017A 	BATT.GR.CONT. 3F 30- 35 KVA AUT. 30' IN ARMADIO

cad  L. 9.661.987

Euro:4989.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V018A 	BATT.GR.CONT. 3F 50- 60 KVA AUT. 30' IN ARMADIO

cad  L. 19.885.492

Euro:10269.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V019A 	BATT.GR.CONT. 3F 70 KVA AUT. 30' SU TELAI

cad  L. 16.138.810

Euro:8334.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V020A 	BATT.GR.CONT. 3F 100-110 KVA AUT. 30' SU TELAI

cad  L. 24.772.638

Euro:12793.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V021A 	BATT.GR.CONT. 3F 150-160 KVA AUT. 30' SU TELAI

cad  L. 32.964.996

Euro:17024.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V022A 	BATT.GR.CONT. 3F 200 KVA AUT. 30' SU TELAI

cad  L. 37.052.462

Euro:19135.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V023A 	BATT.GR.CONT. 3F 225 KVA AUT. 30' SU TELAI

cad  L. 40.911.448

Euro:21128.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V024A 	BATT.GR.CONT. 3F 250 KVA AUT. 30' SU TELAI

cad  L. 48.644.911

Euro:25122.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V025A 	BATT.GR.CONT. 3F 300 KVA AUT. 30' SU TELAI

cad  L. 54.548.598

Euro:28171.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V026A 	BATT.GR.CONT. 3F 380-400 KVA AUT. 30' SU TELAI

cad  L. 76.147.690

Euro:39326.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V027A 	BATT.GR.CONT. 1F 5 KVA AUT. 60' IN ARMADIO

cad  L. 10.229.314

Euro:5282.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V028A 	BATT.GR.CONT. 1F 10 KVA AUT. 60' IN ARMADIO

cad  L. 17.054.666

Euro:8807.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V029A 	BATT.GR.CONT. 3F 18 KVA AUT. 60' IN ARMADIO

cad  L. 21.599.091

Euro:11154.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V030A 	BATT.GR.CONT. 3F 30- 35 KVA AUT. 60' IN ARMADIO

cad  L. 34.093.842

Euro:17607.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V031A 	BATT.GR.CONT. 3F 50- 60 KVA AUT. 60' IN ARMADIO

cad  L. 38.638.267

Euro:19954.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V032A 	BATT.GR.CONT. 3F 70 KVA AUT. 60' SU TELAI

cad  L. 51.146.572

Euro:26414.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V033A 	BATT.GR.CONT. 3F 100-110 KVA AUT. 60' SU TELAI

cad  L. 72.732.110

Euro:37562.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V034A 	BATT.GR.CONT. 3F 150-160 KVA AUT. 60' SU TELAI

cad  L. 88.640.504

Euro:45778.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V035A 	BATT.GR.CONT. 3F 200 KVA AUT. 60' SU TELAI

cad  L. 100.004.472

Euro:51647.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V036A 	BATT.GR.CONT. 3F 225 KVA AUT. 60' SU TELAI

cad  L. 105.695.170

Euro:54586.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V037A 	BATT.GR.CONT. 3F 250 KVA AUT. 60' SU TELAI

cad  L. 111.370.377

Euro:57517.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V038A 	BATT.GR.CONT. 3F 300 KVA AUT. 60' SU TELAI

cad  L. 238.647.213

Euro:123250.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V039A 	BATT.GR.CONT. 3F 380-400 KVA AUT. 60' SU TELAI

cad  L. 317.068.085

Euro:163751.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V040A 	BATT.GR.CONT. 1F 5 KVA AUT.120' IN ARMADIO

cad  L. 12.500.559

Euro:6455.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V041A 	BATT.GR.CONT. 1F 10 KVA AUT.120' IN ARMADIO

cad  L. 21.599.091

Euro:11154.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V042A 	BATT.GR.CONT. 3F 18 KVA AUT.120' IN ARMADIO

cad  L. 30.691.815

Euro:15850.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V043A 	BATT.GR.CONT. 3F 30- 35 KVA AUT.120' IN ARMADIO

cad  L. 45.457.810

Euro:23476.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V044A 	BATT.GR.CONT. 3F 50- 60 KVA AUT.120' IN ARMADIO

cad  L. 48.873.391

Euro:25240.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V045A 	BATT.GR.CONT. 3F 70 KVA AUT.120' SU TELAI

cad  L. 78.420.871

Euro:40500.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V046A 	BATT.GR.CONT. 3F 100-110 KVA AUT.120' SU TELAI

cad  L. 111.370.377

Euro:57517.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V047A 	BATT.GR.CONT. 3F 150-160 KVA AUT.120' SU TELAI

cad  L. 127.278.772

Euro:65733.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V048A 	BATT.GR.CONT. 3F 200 KVA AUT.120' SU TELAI

cad  L. 168.190.221

Euro:86862.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V049A 	BATT.GR.CONT. 3F 225 KVA AUT.120' SU TELAI

cad  L. 192.062.493

Euro:99191.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V050A 	BATT.GR.CONT. 3F 250 KVA AUT.120' SU TELAI

cad  L. 215.919.276

Euro:111512.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V051A 	BATT.GR.CONT. 3F 300 KVA AUT.120' SU TELAI

cad  L. 340.924.867

Euro:176072.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V001A.V052A 	BATT.GR.CONT. 3F 380-400 KVA AUT.120' SU TELAI

cad  L. 454.566.490

Euro:234763.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V002A 	BATTERIE AL PIOMBO DI TIPO ERMETICO PER ALIMENTAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI MONOFASI

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V002A.V001A 	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 300 VA, AUT. 10'

cad  L. 113.659

Euro:58.69

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V002A.V002A 	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 600 VA, AUT. 10'

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V002A.V003A 	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1000 VA, AUT. 10'

cad  L. 455.023

Euro:234.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V002A.V004A 	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1200 VA, AUT. 10'

cad  L. 569.263

Euro:293.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V002A.V005A 	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1500 VA, AUT. 10'

cad  L. 683.503

Euro:352.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V002A.V006A 	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1800 VA, AUT. 10'

cad  L. 797.743

Euro:411.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V002A.V007A 	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 2500 VA, AUT. 10'

cad  L. 1.365.070

Euro:704.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V002A.V008A 	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 3000 VA, AUT. 10'

cad  L. 1.479.310

Euro:763.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V002A.V009A 	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1800 VA, AUT. 30'

cad  L. 1.591.613

Euro:821.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V002A.V010A 	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 2500 VA, AUT. 30'

cad  L. 2.273.180

Euro:1173.99

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V003A 	BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V003A.V001A 	BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA 8 W AUT. 1 H

cad  L. 59.443

Euro:30.69

###### 04.C01A.P15A.V005A.V001A.V003A.V002A 	BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA 20 W AUT. 1 H

cad  L. 81.516

Euro:42.09

###### 04.C01A.P15A.V005A.V002A 	ACCESSORI PER LOCALI CONTENENTI BATTERIE: PEDANE, TAPPETI, GUANTI, ETC.

###### 04.C01A.P15A.V005A.V002A.V001A 	ACCESSORI PER LOCALI CONTENENTI BATTERIE

###### 04.C01A.P15A.V005A.V002A.V001A.V001A 	PEDANA ISOL. POLIPROPILENE 0.5X0.5 M, ISOL.30 KV

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C01A.P15A.V005A.V002A.V001A.V002A 	PEDANA ISOL. POLIPROPILENE 0.5X0.5 M, ISOL.45 KV

cad  L. 70.673

Euro:36.49

###### 04.C01A.P15A.V005A.V002A.V001A.V003A 	TAPPETO DIELETTRICO H=1.25 M S=3.5 MM ISOL.20 KV

cad  L. 83.065

Euro:42.89

###### 04.C01A.P15A.V005A.V002A.V001A.V004A 	TAPPETO DIELETTRICO H=1.25 M S=5 MM ISOL.20 KV

cad  L. 137.281

Euro:70.89

###### 04.C01A.P15A.V005A.V002A.V001A.V005A 	GUANTI DIELETTRICI IN GOMMA, 5 DITA ISOL. 5 KV

cad  L. 25.752

Euro:13.29

###### 04.C01A.P15A.V005A.V002A.V001A.V006A 	GUANTI DIELETTRICI IN GOMMA, 5 DITA ISOL. 10 KV

cad  L. 31.948

Euro:16.49

###### 04.C01A.P15A.V005A.V002A.V001A.V007A 	GUANTI DIELETTRICI IN GOMMA, 5 DITA ISOL. 20 KV

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 04.C01A.P15A.V005A.V002A.V001A.V008A 	GUANTI DIELETTRICI IN GOMMA, 5 DITA ISOL. 30 KV

cad  L. 75.127

Euro:38.79

###### 04.C01A.P15A.V005A.V002A.V001A.V009A 	CUSTODIA PORTA GUANTI

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 04.C01A.P15A.V005A.V002A.V001A.V010A 	IMBUTO PER CARICO LIQUIDO

cad  L. 2.865

Euro:1.48

###### 04.C01A.P15A.V005A.V002A.V001A.V011A 	DENSIMETRO CON POMPETTA

cad  L. 11.443

Euro:5.91

###### 04.C01A.P15A.V005A.V002A.V001A.V012A 	BARATTOLO VASELINA 1/2 KG

cad  L. 5.711

Euro:2.95

### 04.C01A.P16A 	CAPITOLO DI SERVIZIO

=CONTIENE LE FORNITURE UTILI PER LA FORMAZIONE DELLE ANALISI NON INSERITE NEI CAPITOLI DEL PREZZIARIO DELLE FORNITURE

###### 04.C01A.P16A.V001A 	VALORI PERCENTUALI FISSI INCIDENZA ACCESSORI

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A 	INCIDENZA ACCESSORI

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A 	INCIDENZA ACCESSORI VALORI PERCENTUALI FISSI

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V001A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V002A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V003A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V004A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V005A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V006A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V007A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V008A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V009A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V010A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V011A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V012A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V013A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V014A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V015A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V016A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V017A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V018A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V019A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V020A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V021A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V022A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V023A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V024A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V025A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V001A.V001A.V001A.V026A 	INCIDENZA ACCESSORI

L. %

Euro:---

###### 04.C01A.P16A.V002A 	COMPONENTI PER IMPIANTI DI TERRA ED ANTIFULMINI

###### 04.C01A.P16A.V002A.V001A 	COMPONENTI PER IMPIANTI DI TERRA

###### 04.C01A.P16A.V002A.V001A.V001A 	POZZETTI PER IMPIANTI DI TERRA

###### 04.C01A.P16A.V002A.V001A.V001A.V001A 	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C01A.P16A.V002A.V001A.V002A 	CASSETTA DI TERRA

###### 04.C01A.P16A.V002A.V001A.V002A.V001A 	CASSETTA DI TERRA

cad  L. 55.958

Euro:28.89

###### 04.C01A.P16A.V002A.V001A.V003A 	NODO EQUIPOTENZIALE PER LOCALI AD USO MEDICO

###### 04.C01A.P16A.V002A.V001A.V003A.V001A 	NODO EQUIPOTENZIALE BASE PER LOCALI A USO MEDICO

cad  L. 995.242

Euro:513.99

###### 04.C01A.P16A.V002A.V001A.V003A.V002A 	PER OGNI COLLEGAMENTO AL NODO EQUIPOTENZIALE

cad  L. 124.502

Euro:64.29

###### 04.C01A.P16A.V002A.V001A.V004A 	CASSETTA DI MISURA E SEZIONAMENTO

###### 04.C01A.P16A.V002A.V001A.V004A.V001A 	CASSETTA DI MISURA E SEZIONAMENTO

cad  L. 111.916

Euro:57.79

###### 04.C01A.P16A.V003A 	COMPONENTI PER TRASFORMATORI

###### 04.C01A.P16A.V003A.V001A 	CASSONETTI PER TRASFORMATORI

###### 04.C01A.P16A.V003A.V001A.V001A 	CASSONETTI PER TRASFORMATORI TRIFASI

###### 04.C01A.P16A.V003A.V001A.V001A.V001A 	CASSONETTO PER TRASFORMATORE TRIFASE

cad  L. 373.700

Euro:192.99

###### 04.C01A.P16A.V003A.V001A.V001A.V002A 	CASSONETTO PER TRASFORMATORE TRIFASE

cad  L. 497.621

Euro:256.99

###### 04.C01A.P16A.V003A.V001A.V001A.V003A 	CASSONETTO PER TRASFORMATORE TRIFASE

cad  L. 621.542

Euro:320.99

###### 04.C01A.P16A.V003A.V001A.V001A.V004A 	CASSONETTO PER TRASFORMATORE TRIFASE

cad  L. 747.400

Euro:385.99

###### 04.C01A.P16A.V003A.V001A.V002A 	CASSETTE PER TRASFORMATORI MONOFASI

###### 04.C01A.P16A.V003A.V001A.V002A.V001A 	CASSETTA PER TRASFORMATORE MONOFASE

cad  L. 6.215

Euro:3.21

###### 04.C01A.P16A.V003A.V001A.V002A.V002A 	CASSETTA PER TRASFORMATORE MONOFASE

cad  L. 31.173

Euro:16.09

###### 04.C01A.P16A.V003A.V001A.V002A.V003A 	CASSETTA PER TRASFORMATORE MONOFASE

cad  L. 62.347

Euro:32.19

###### 04.C01A.P16A.V003A.V001A.V003A 	OPERE ACCESSORIE PER TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO

###### 04.C01A.P16A.V003A.V001A.V003A.V001A 	OPERE ACCESSORIE PER TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO

cad  L. 1.864.628

Euro:962.99

###### 04.C01A.P16A.V004A 	COMPONENTI PER QUADRI BT

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A 	SISTEMI DI SBARRE PER QUADRI BT

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A 	SISTEMI DI SBARRE PER QUADRI BT IN RAME ELETTROLITICO A SPIGOLI VIVI O ARROTONDATI, PER MONTAGGIO LINEARE ORIZZONTALE O VERTICALE. VENTILAZIONE NATURALE IN ARIA LIBERA. COMPLETI DI SUPPORTI IN RESINA POLIESTERE CON FIBRE DI VETRO O SIMILARI. FORATURA PER ALLACCIAMENTI, RAVVIVATURA NELLE GIUNZIONI, BULLONERIA, ETC. RIFERIMENTO TABELLE UNEL 01432-72 E 01433-72

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A.V001A 	SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 160 A

cad  L. 124.502

Euro:64.29

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A.V002A 	SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 250 A

cad  L. 171.553

Euro:88.59

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A.V003A 	SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 500 A

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A.V004A 	SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 600 A

cad  L. 234.288

Euro:120.99

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A.V005A 	SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 800 A

cad  L. 350.464

Euro:180.99

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A.V006A 	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=1000 A

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A.V007A 	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=1250 A

cad  L. 497.621

Euro:256.99

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A.V008A 	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=1600 A

cad  L. 598.307

Euro:308.99

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A.V009A 	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=2000 A

cad  L. 896.493

Euro:462.99

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A.V010A 	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=2500 A

cad  L. 1.119.164

Euro:577.99

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A.V011A 	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=3000 A

cad  L. 1.322.472

Euro:682.99

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A.V012A 	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=3500 A

cad  L. 1.518.035

Euro:783.99

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A.V013A 	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=4000 A

cad  L. 2.153.132

Euro:1111.99

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A.V014A 	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=4500 A

cad  L. 2.482.298

Euro:1281.99

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V001A.V015A 	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=5000 A

cad  L. 3.264.551

Euro:1685.99

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V002A 	SUPPORTI SBARRE AGGIUNTIVI PER QUADRI BT

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V002A.V001A 	SUPPORTO SBARRE AGGIUNTIVO IN= 250- 600 A

cad  L. 37.370

Euro:19.29

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V002A.V002A 	SUPPORTO SBARRE AGGIUNTIVO IN= 800-1600 A

cad  L. 49.762

Euro:25.69

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V002A.V003A 	SUPPORTO SBARRE AGGIUNTIVO IN=2000-3200 A

cad  L. 68.543

Euro:35.39

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V002A.V004A 	SUPPORTO SBARRE AGGIUNTIVO IN=3500-4000 A

cad  L. 93.328

Euro:48.19

###### 04.C01A.P16A.V004A.V001A.V002A.V005A 	SUPPORTO SBARRE AGGIUNTIVO IN=4500-5000 A

cad  L. 111.916

Euro:57.79

###### 04.C01A.P16A.V005A 	COMPONENTI PER IMPIANTI IN CAVO

###### 04.C01A.P16A.V005A.V001A 	COMPONENTI PER BARRIERE ANTIFIAMMA

###### 04.C01A.P16A.V005A.V001A.V001A 	SISTEMI DI BARRIERE ANTIFIAMMA - LASTRA DI MATERIALE SIGILLANTE SPESSORE 7.5 MM ESPANDIBILE IN PRESENZA DI FIAMMA,REI 180MIN. DIMENSIONE LASTRA 914X 1040 MM - BARRIERA DI MATERIALE SIGILLANTE ESPANDIBILE IN PRESENZA DI FIAMMA FINO A REI 180 MIN. DIMENSIONI BARRIERA IN CENTIMETRI CUBICI (CMC)

###### 04.C01A.P16A.V005A.V001A.V001A.V001A 	LASTRA MATERIALE SIGILLANTE 914X1040X7.5 MM

cad  L. 387.254

Euro:200

###### 04.C01A.P16A.V005A.V001A.V001A.V002A 	MATERIALE SIGILLANTE ESPAND. X BARRIERA 400 CMC

cad  L. 24.977

Euro:12.89

###### 04.C01A.P16A.V005A.V001A.V001A.V003A 	MATERIALE SIGILLANTE ESPAND. X BARRIERA 750 CMC

cad  L. 55.958

Euro:28.89

###### 04.C01A.P16A.V005A.V001A.V001A.V004A 	MATERIALE SIGILLANTE ESPAND. X BARRIERA 950 CMC

cad  L. 84.614

Euro:43.69

###### 04.C01A.P16A.V005A.V001A.V002A 	SISTEMI DI PASSACAVI MULTIPLI ANTIFIAMMA PER INSTALLAZIONI NUOVE O ESISTENTI

###### 04.C01A.P16A.V005A.V001A.V002A.V001A 	TELAIO BASE

cad  L. 105.720

Euro:54.59

###### 04.C01A.P16A.V005A.V001A.V002A.V002A 	QUOTA ADDIZION. PER OGNI CAVO FINO DIAM. 35 MMQ

cad  L. 3.098

Euro:1.59

###### 04.C01A.P16A.V005A.V001A.V002A.V003A 	QUOTA ADDIZION. PER OGNI CAVO OLTRE DIAM. 35 MMQ

cad  L. 4.976

Euro:2.57

# 04.C02A 	OPERE COMPIUTE

### 04.C02A.P01A 	MANODOPERA EQUIVALENTE

= AGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DELLE OPERE ELETTRICHE, I TEMPI INDICATI PER LA POSA IN OPERA SONO DA INTENDERSI RIFERITI AD UN OPERAIO "ELETTRICO" EQUIVALENTE. SUPPOSTO CHE TUTTI GLI INTERVENTI SIANO EFFETTUATI DA UNA "SQUADRA TIPO", COSTITUITA, PER IPOTESI, DA UN OPERAIO COMUNE ED UN OPERAIO SPECIALIZZATO, IL COSTO DELL'OPERAIO "ELETTRICO" EQUIVALENTE E' ASSUNTO PARI ALLA MEDIA DEI COSTI DELL'OPERAIO COMUNE E DELL'OPERAIO SPECIALIZZATO, RIFERITI AD INTERVENTI IN ORE NORMALI; PER LE OPERE COMPIUTE, I COSTI DI MANODOPERA VANNO APPLICATI IN MODO GENERALE, INDIPENDENTEMENTE DALL'ORA E DAL GIORNO IN CUI VENGONO EFFETTUATI GLI INTERVENTI, SALVO CHE ESPLICITI ACCORDI CONTRATTUALI PREVEDANO UN DIVERSO CONTEGGIO. I TEMPI DI POSA SI RIFERISCONO A LAVORI ESEGUITI A REGOLA D'ARTE, DA UN NUMERO ADEGUATO DI ADDETTI E TENGONO IMPLICITAMENTE CONTO DEGLI ONERI ACCESSORI PER ASSICURARSI LA DISPONIBILITA' IN LOCO DELLE NECESSARIE ATTREZZATURE. I TEMPI, PUR SE RIFERITI AD UN GENERICO OPERAIO "ELETTRICO", TENGONO GIA' CONTO DEL NUMERO DI ADDETTI RITENUTO NECESSARIO.

###### 04.C02A.P01A.V001A 	MANODOPERA

= MANODOPERA

###### 04.C02A.P01A.V001A.V001A 	MANODOPERA

###### 04.C02A.P01A.V001A.V001A.V001A 	MANODOPERA

###### 04.C02A.P01A.V001A.V001A.V001A.V001A 	MANODOPERA: OPERAIO ELETTRICO

ora  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P01A.V002A 	DIRITTO DI CHIAMATA

= DIRITTO DI CHIAMATA

###### 04.C02A.P01A.V002A.V001A 	LE VOCI SEGUENTI SI RIFERISCONO AD INTERVENTI SPORADICI, NON INSERITI NELL'AMBITO DI UN CONTRATTO DI APPALTO O DI MANUTENZIONE. IN TALI CASI, ALLORCHE' GLI IMPORTI COMPLESSIVI DELLE PRESTAZIONI SONO INFERIORI AI LIMITI INDICATI, E' PREVISTO UN COMPENSO ADDIZIONALE DENOMINATO DIRITTO DI CHIAMATA

###### 04.C02A.P01A.V002A.V001A.V001A 	DIRITTO DI CHIAMATA

###### 04.C02A.P01A.V002A.V001A.V001A.V001A 	PER PRESTAZIONI FINO A 50.000 LIT.

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P01A.V002A.V001A.V001A.V002A 	PER PRESTAZIONI FINO A 100.000 LIT.

cad  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C02A.P01A.V002A.V001A.V001A.V003A 	PER PRESTAZIONI FINO A 150.000 LIT.

cad  L. 28.463

Euro:14.69

### 04.C02A.P02A 	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE M.T.

= LE POSE IN OPERA (P.O.) SI INTENDONO COMPRENSIVE DI TUTTO QUANTO NECESSARIO PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE INSERITE NEL SISTEMA PREVISTO, CON LA SOLA ESCLUSIONE DELLA FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE E DEI QUADRI. ESSE PERTANTO INCLUDONO L'EFFETTUAZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI TRAMITE APPOSITI TERMINALI, IL TRASPORTO ED IL FISSAGGIO DEI QUADRI TRAMITE FERRI DI BASE, LA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO ED IL CONTROLLO DEGLI INTERBLOCCHI, LA CONSEGNA DEGLI SCHEMI SIA ELETTRICI CHE DI FABBRICAZIONE, LA CONSEGNA DEI LIBRETTI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI E, QUALORA LA POSA AVVENGA IN SOSTITUZIONE, LO SMONTAGGIO E LA CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE PREESISTENTI. IL COSTO RELATIVO ALLA FORNITURA IN OPERA (F.O.) DOVRA' ESSERE OTTENUTO COMPONENDO IL COSTO DELL'APPARECCHIATURA CON IL COSTO DELLA P.O. .

###### 04.C02A.P02A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE M.T.

= POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE M.T.

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE DI MANOVRA E PROTEZIONE SU QUADRI M.T. QUADRI M.T.

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI DI MANOVRASEZIONATORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. NORMALIZZATI M.T.

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A.V001A.V001A 	P.O.INT.MANOVRA-SEZION. 12-24 KV SCORRIM.RETTIL.

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A.V001A.V002A 	P.O.INT.MAN.-SEZ.12-24 KV SCOR.RET.TEL.PORTAFUS.

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A.V001A.V003A 	P.O. INT. DI MANOVRA-SEZIONATORE 24 KV ROTATIVO

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI SEZIONATORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T.

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A.V002A.V001A 	P.O. SEZIONATORE 12-24 KV A VUOTO SCORR.RETTIL.

cad  L. 157.806

Euro:81.49

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A.V002A.V002A 	P.O. SEZIONATORE 24 KV A VUOTO ROTATIVO

cad  L. 157.806

Euro:81.49

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A.V002A.V003A 	P.O. SEZIONATORE DI TERRA 12-24 KV

cad  L. 157.806

Euro:81.49

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A.V003A 	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T.

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A.V003A.V001A 	P.O. INT. VOR 12-24 KV IN ESECUZIONE FISSA

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A.V003A.V002A 	P.O. INT. SF6 12-24 KV IN ESECUZIONE FISSA

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A.V003A.V003A 	P.O. INT. VOR 12-24 KV ESEC.ESTR. SU C.CON PINZE

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A.V003A.V004A 	P.O. INT. SF6 12-24 KV ESEC.ESTR. SU C.CON PINZE

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A.V004A 	POSA IN OPERA DI FUSIBILI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T.

###### 04.C02A.P02A.V001A.V001A.V004A.V001A 	P.O. FUSIBILE MT 12-24 KV

cad  L. 7.880

Euro:4.07

###### 04.C02A.P02A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI ACCESSORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T.

###### 04.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI ACCESSORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T.

###### 04.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V001A 	P.O. TELAIO PORTAFUSIBILI TRIPOLARE 12-24 KV

cad  L. 118.499

Euro:61.19

###### 04.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V002A 	P.O. GRUPPO DERIVATORI CAP./RES. C/CASSETTA P.T.

cad  L. 157.806

Euro:81.49

###### 04.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V003A 	P.O. COMANDO ELETTRICO SU INT.VOR/INT.MAN.-SEZ.

cad  L. 118.499

Euro:61.19

###### 04.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V004A 	P.O. BOBINA DI APERTURA SU INT. VOR/SF6

cad  L. 78.999

Euro:40.79

###### 04.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V005A 	P.O. BOBINA DI APERTURA SU INT. MANOVRA-SEZ.

cad  L. 78.999

Euro:40.79

###### 04.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V006A 	P.O. CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V007A 	P.O. RELE' DI MAX CORRENTE DIRETTI SU INT. VOR

cad  L. 118.499

Euro:61.19

###### 04.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V008A 	P.O. BLOCCO A CHIAVE

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C02A.P02A.V001A.V003A 	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI MISURA SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T.

###### 04.C02A.P02A.V001A.V003A.V001A 	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI MISURA SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T.

###### 04.C02A.P02A.V001A.V003A.V001A.V001A 	P.O. TRASFORMATORE DI TENSIONE 12-24 KV

cad  L. 78.999

Euro:40.79

###### 04.C02A.P02A.V001A.V003A.V001A.V002A 	P.O. TRASFORMATORE DI CORRENTE 12-24 KV

cad  L. 78.999

Euro:40.79

###### 04.C02A.P02A.V002A 	POSA IN OPERA SCOMPARTI M.T.

= POSA IN OPERA DI SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. INCLUSO LIVELLAMENTO, FISSAGGIO A PAVIMENTO, ASSEMBLAGGIO. INCLUSI COLLEGAMENTI A MONTE E A VALLE.

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T.

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T.

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V001A 	P.O. SCOMP.ESEC.BLIND. ARR./PART. CON INT.ESTR.

cad  L. 474.386

Euro:244.99

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V002A 	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARR./PART.CON INT.ES.ESTR.

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V003A 	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARR./PART.CON INT.ES.FISSA

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V004A 	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARRIVO E PROTEZ.

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V005A 	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARRIVO E MISURE

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V006A 	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARRIVO E SEZIONAMENTO

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V007A 	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARRIVO CON SEZ. DI TERRA

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V008A 	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. RISALITA SBARRE O ARRIVO

cad  L. 157.806

Euro:81.49

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V009A 	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. RISALITA SBARRE E MISURE

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V010A 	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. TRASFORMATORE DI TENSIONE

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V011A 	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. LINEA CON INT.MAN.-SEZ.

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V012A 	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. LINEA CON SEZIONATORE

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V013A 	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. PROTEZIONE TRASFORMATORE

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V014A 	P.O.SCOMPARTO ESEC. PROTETTA PER TRASF. 100 KVA

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V015A 	P.O.SCOMPARTO ESEC. PROTETTA PER TRASF. 315 KVA

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V016A 	P.O.SCOMPARTO ESEC. PROTETTA PER TRASF. 630 KVA

cad  L. 474.386

Euro:244.99

### 04.C02A.P03A 	TRASFORMATORI

= LA FORNITURA IN OPERA DEI TRASFORMATORI (F.O.) COMPRENDE TUTTE LE FORNITURE E OPERE NECESSARIE PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL TRASFORMATORE E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, SENZA ESCLUSIONE ALCUNA. ESSA INCLUDE PERTANTO GLI EVENTUALI DISPOSITIVI DI RILIEVO DELLE SOVRATEMPERATURE, LE CENTRALINE D'ALLARME, I DISPOSITIVI DI MOVIMENTAZIONE E BLOCCAGGIO, I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MECCANICA, I TERMINALI E CAPICORDA, I COLLEGAMENTI DI ENERGIA E DI SEGNALE A MONTE E A VALLE, I COLLEGAMENTI DI TERRA, I CERTIFICATI DI COLLAUDO O DELLE PROVE DI TIPO, E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER UN INSTALLAZIONE A REGOLA D'ARTE. LA POSA IN OPERA (P.O.) NON COMPRENDE INVECE IL COSTO DEL TRASFORMATORE

###### 04.C02A.P03A.V001A 	P.O. DI TRASFORMATORI

= POSA IN OPERA DI TRASFORMATORI.

###### 04.C02A.P03A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORI IN OLIO, IN ARIA O IN RESINA. POTENZE DA 50 A 3000 KVA, INCLUSI I COLLEGAMENTI DI POTENZA ED AUSILIARI

###### 04.C02A.P03A.V001A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORI.

###### 04.C02A.P03A.V001A.V001A.V001A.V001A 	P.O. TRASFORMATORI 50- 400 KVA

cad  L. 513.111

Euro:264.99

###### 04.C02A.P03A.V001A.V001A.V001A.V002A 	P.O. TRASFORMATORI 500-1000 KVA

cad  L. 633.160

Euro:326.99

###### 04.C02A.P03A.V001A.V001A.V001A.V003A 	P.O. TRASFORMATORI 1250-1600 KVA

cad  L. 782.253

Euro:403.99

###### 04.C02A.P03A.V001A.V001A.V001A.V004A 	P.O. TRASFORMATORI 2000-3000 KVA

cad  L. 960.389

Euro:495.99

###### 04.C02A.P03A.V002A 	F.O. AUTOTRASFORMATORI E TRASFORMATORI

= FORNITURA IN OPERA DI AUTOTRASFORMATORI E TRASFORMATORI.

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI AUTOTRASFORMATORI TRIFASI A SECCO, RAFFREDDAMENTO NATURALE, ISOLAMENTO CLASSE U, RAPPORTO 220/380 V, INCLUSI COLLEGAMENTI AL PRIMARIO E AL SECONDARIO E TUTTO QUANTO NECESSARIO PER L'EFFETTIVA MESSA IN SERVIZIO. INSTALLAZIONE A GIORNO O IN CASSONETTO.

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI AUTOTRASFORMATORI TRIFASI A SECCO, RAFFREDDAMENTO NATURALE, ISOLAMENTO CLASSE U, RAPPORTO 220/380 V. INSTALLAZIONE A GIORNO.

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V001A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 10 KVA

cad  L. 668.013

Euro:344.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V002A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 15 KVA

cad  L. 786.125

Euro:405.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V003A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 20 KVA

cad  L. 958.453

Euro:494.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V004A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 25 KVA

cad  L. 1.051.394

Euro:542.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V005A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 30 KVA

cad  L. 1.101.737

Euro:568.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V006A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 35 KVA

cad  L. 1.624.530

Euro:838.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V007A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 40 KVA

cad  L. 1.725.216

Euro:890.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V008A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 50 KVA

cad  L. 1.897.544

Euro:979.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V009A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 80 KVA

cad  L. 2.538.449

Euro:1310.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V010A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 100 KVA

cad  L. 2.803.718

Euro:1447.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V011A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 125 KVA

cad  L. 3.212.271

Euro:1658.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V012A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 150 KVA

cad  L. 3.417.516

Euro:1764.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V013A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 200 KVA

cad  L. 4.050.676

Euro:2091.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V014A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 250 KVA

cad  L. 4.614.131

Euro:2382.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V015A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 300 KVA

cad  L. 5.040.110

Euro:2602.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V016A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 400 KVA

cad  L. 6.835.033

Euro:3529.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V017A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 500 KVA

cad  L. 7.603.732

Euro:3926.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V001A.V018A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 600 KVA

cad  L. 7.944.515

Euro:4102.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI AUTOTRASFORMATORI TRIFASI A SECCO, RAFFREDDAMENTO NATURALE, ISOLAMENTO CLASSE U, RAPPORTO 220/380 V. INSTALLAZIONE IN CASSONETTO CON DIMENSIONI E VENTILAZIONE IDONEE (MORME CEI 14-4), CON PORTELLA A CHIAVE E LAMPADE DI SEGNALAZIONE SU OGNI FASE.

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V001A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 10 KVA

cad  L. 1.146.271

Euro:591.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V002A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 15 KVA

cad  L. 1.270.193

Euro:655.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V003A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 20 KVA

cad  L. 1.448.329

Euro:747.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V004A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 25 KVA

cad  L. 1.549.016

Euro:800

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V005A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 30 KVA

cad  L. 1.599.359

Euro:825.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V006A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 35 KVA

cad  L. 2.147.323

Euro:1108.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V007A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 40 KVA

cad  L. 2.253.818

Euro:1163.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V008A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 50 KVA

cad  L. 2.433.891

Euro:1256.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V009A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 80 KVA

cad  L. 3.103.840

Euro:1602.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V010A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 100 KVA

cad  L. 3.506.584

Euro:1810.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V011A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 125 KVA

cad  L. 3.932.564

Euro:2030.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V012A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 150 KVA

cad  L. 4.145.554

Euro:2140.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V013A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 200 KVA

cad  L. 4.809.694

Euro:2483.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V014A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 250 KVA

cad  L. 5.398.320

Euro:2787.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V015A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 300 KVA

cad  L. 5.967.584

Euro:3081.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V016A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 400 KVA

cad  L. 7.847.702

Euro:4052.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V017A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 500 KVA

cad  L. 8.777.111

Euro:4532.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V001A.V002A.V018A 	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 600 KVA

cad  L. 9.133.385

Euro:4716.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI TRIFASI A SECCO, RAFFREDDAMENTO NATURALE, ISOLAMENTO CLASSE U, RAPPORTO 220/380 V, INCLUSI COLLEGAMENTI AL PRIMARIO E AL SECONDARIO E TUTTO QUANTO NECESSARIO PER L'EFFETTIVA MESSA IN SERVIZIO. INSTALLAZIONE A GIORNO O IN CASSONETTO.

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI TRIFASI A SECCO, RAFFREDDAMENTO NATURALE, ISOLAMENTO CLASSE U, RAPPORTO 220/380 V. INSTALLAZIONE A GIORNO.

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V001A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 15 KVA

cad  L. 1.630.339

Euro:841.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V002A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 20 KVA

cad  L. 1.837.520

Euro:948.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V003A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 25 KVA

cad  L. 2.033.083

Euro:1049.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V004A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 30 KVA

cad  L. 2.333.205

Euro:1204.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V005A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 35 KVA

cad  L. 2.536.513

Euro:1309.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V006A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 40 KVA

cad  L. 2.666.243

Euro:1376.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V007A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 50 KVA

cad  L. 2.993.473

Euro:1545.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V008A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 80 KVA

cad  L. 3.822.196

Euro:1973.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V009A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 100 KVA

cad  L. 4.428.249

Euro:2286.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V010A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 125 KVA

cad  L. 4.887.145

Euro:2523.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V011A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 150 KVA

cad  L. 5.665.526

Euro:2925.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V012A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 200 KVA

cad  L. 7.371.379

Euro:3806.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V013A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 250 KVA

cad  L. 7.692.800

Euro:3972.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V014A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 300 KVA

cad  L. 8.817.773

Euro:4553.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V015A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 400 KVA

cad  L. 10.362.917

Euro:5351.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V016A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 500 KVA

cad  L. 13.474.502

Euro:6958.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V001A.V017A 	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 600 KVA

cad  L. 15.118.396

Euro:7807.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI TRIFASI A SECCO, RAFFREDDAMENTO NATURALE, ISOLAMENTO CLASSE U, RAPPORTO 220/380 V. INSTALLAZIONE IN CASSONETTO CON DIMENSIONI E VENTILAZIONE IDONEE (MORME CEI 14-4), CON PORTELLA A CHIAVE E LAMPADE DI SEGNALAZIONE SU OGNI FASE.

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V001A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 15 KVA

cad  L. 2.153.132

Euro:1111.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V002A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 20 KVA

cad  L. 2.369.994

Euro:1223.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V003A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 25 KVA

cad  L. 2.577.175

Euro:1330.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V004A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 30 KVA

cad  L. 2.890.851

Euro:1492.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V005A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 35 KVA

cad  L. 3.103.840

Euro:1602.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V006A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 40 KVA

cad  L. 3.239.379

Euro:1672.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V007A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 50 KVA

cad  L. 3.582.099

Euro:1849.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V008A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 80 KVA

cad  L. 4.451.484

Euro:2298.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V009A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 100 KVA

cad  L. 5.171.777

Euro:2670.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V010A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 125 KVA

cad  L. 5.686.824

Euro:2936.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V011A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 150 KVA

cad  L. 6.501.994

Euro:3357.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V012A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 200 KVA

cad  L. 8.289.171

Euro:4280.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V013A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 250 KVA

cad  L. 8.626.082

Euro:4454.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V014A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 300 KVA

cad  L. 9.923.383

Euro:5124.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V015A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 400 KVA

cad  L. 11.542.105

Euro:5960.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V016A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 500 KVA

cad  L. 14.926.705

Euro:7708.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V002A.V002A.V017A 	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 600 KVA

cad  L. 16.648.049

Euro:8597.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A 	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI MONOFASI IN ARIA PER SERVIZIO PERMANENTE, ISOLAMENTO CLASSE E, TENSIONE PRIMARIA: 220-380 V, TENSIONE SECONDARIA: 12-220 V, INCLUSI COLLEGAMENTI AL PRIMARIO E AL SECONDARIO E TUTTO QUANTO NECESSARIO PER L'EFFETTIVA MESSA IN SERVIZIO. INSTALLAZIONE A GIORNO O IN CASSETTA.

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI MONOFASI IN ARIA PER SERVIZIO PERMANENTE, ISOLAMENTO CLASSE E, TENSIONE PRIMARIA: 220-380 V, TENSIONI SECONDARIE (*): 24-48 V / 55-110 V / 110-220 V / 24-220 V. POTENZA RIFERITA ALLA MASSIMA TENSIONE SECONDARIA. INSTALLAZIONE A GIORNO.

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V001A.V001A 	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 100 VA

cad  L. 33.884

Euro:17.49

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V001A.V002A 	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 200 VA

cad  L. 44.146

Euro:22.79

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V001A.V003A 	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 300 VA

cad  L. 51.892

Euro:26.79

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V001A.V004A 	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 500 VA

cad  L. 75.320

Euro:38.89

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V001A.V005A 	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 800 VA

cad  L. 94.683

Euro:48.89

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V001A.V006A 	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 1000 VA

cad  L. 108.818

Euro:56.19

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V001A.V007A 	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 1500 VA

cad  L. 192.077

Euro:99.19

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V001A.V008A 	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 2000 VA

cad  L. 234.288

Euro:120.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V001A.V009A 	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 3000 VA

cad  L. 334.974

Euro:172.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V001A.V010A 	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 4000 VA

cad  L. 406.616

Euro:209.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V001A.V011A 	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 5000 VA

cad  L. 478.258

Euro:246.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V001A.V012A 	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 8000 VA

cad  L. 627.351

Euro:323.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V001A.V013A 	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 10000 VA

cad  L. 784.189

Euro:404.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI MONOFASI IN ARIA PER SERVIZIO PERMANENTE, ISOLAMENTO CLASSE E, TENSIONE PRIMARIA: 220-380 V, TENSIONI SECONDARIE (*): 24-48 V / 55-110 V / 110-220 V / 24-220 V. POTENZA RIFERITA ALLA MASSIMA TENSIONE SECONDARIA. INSTALLAZIONE IN CASSETTA CON DIMENSIONI E VENTILAZIONE IDONEE.

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V002A.V001A 	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 100 VA

cad  L. 48.019

Euro:24.79

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V002A.V002A 	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 200 VA

cad  L. 58.862

Euro:30.39

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V002A.V003A 	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 300 VA

cad  L. 66.994

Euro:34.59

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V002A.V004A 	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 500 VA

cad  L. 91.391

Euro:47.19

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V002A.V005A 	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 800 VA

cad  L. 111.722

Euro:57.69

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V002A.V006A 	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 1000 VA

cad  L. 126.632

Euro:65.39

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V002A.V007A 	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 1500 VA

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V002A.V008A 	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 2000 VA

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V002A.V009A 	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 3000 VA

cad  L. 387.254

Euro:200

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V002A.V010A 	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 4000 VA

cad  L. 462.768

Euro:238.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V002A.V011A 	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 5000 VA

cad  L. 538.283

Euro:277.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V002A.V012A 	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 8000 VA

cad  L. 731.910

Euro:377.99

###### 04.C02A.P03A.V002A.V003A.V002A.V013A 	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 10000 VA

cad  L. 896.493

Euro:462.99

###### 04.C02A.P03A.V003A 	F.O. DI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO

= FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO.

###### 04.C02A.P03A.V003A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO CON DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO E OGNI ALTRO ACCESSORIO.

###### 04.C02A.P03A.V003A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRO PREFABBRICATO CON: - TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE CON PRESA CENTRALE E SCHERMO PRIMARIO/SECONDARIO; - DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO CON SEGNALAZIONE A DISTANZA DEL GUASTO; - PROTEZIONI MAGNETOTERMICHE PER PRIMARIO E SECONDARIO - 2 FUSIBILI PER I CIRCUITI DI CONTROLLO - MORSETTERIA PER IL COLLEGAMENTO DI APPAREC CHIATURE PER LA SEGNALAZIONE A DISTANZA; - BANDELLE CON FUNZIONI DI NODO EQUIPOTENZIALE.

###### 04.C02A.P03A.V003A.V001A.V001A.V001A 	F.O. TRASF. ISOL. 3.5 KVA CON DISP. CONTR. ISOL.

cad  L. 3.494.967

Euro:1804.99

###### 04.C02A.P03A.V003A.V001A.V001A.V002A 	F.O. TRASF. ISOL. 5 KVA CON DISP. CONTR. ISOL.

cad  L. 3.667.295

Euro:1893.99

###### 04.C02A.P03A.V003A.V001A.V001A.V003A 	F.O. TRASF. ISOL. 7.5 KVA CON DISP. CONTR. ISOL.

cad  L. 3.891.902

Euro:2009.99

###### 04.C02A.P03A.V004A 	F.O. DI TRASFORMATORI DI SICUREZZA

= FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI SICUREZZA.

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A 	FORNITURA IN OPERA, INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI, DI TRASFORMATORI DI SICUREZZA PER SERVIZIO CONTINUO, IP-54, CLASSE II, DOTATI DI ALMENO 3 METRI DI CAVO H07RN-F CON SPINA E DI PRESE CON CORRENTE NOMINALE ADEGUATA ALLA POTENZA NOMINALE.

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI SICUREZZA A PARETE.

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V001A.V001A 	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 200 VA

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V001A.V002A 	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 400 VA

cad  L. 373.700

Euro:192.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V001A.V003A 	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 750 VA

cad  L. 518.920

Euro:267.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V001A.V004A 	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 1000 VA

cad  L. 613.797

Euro:316.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V001A.V005A 	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 1600 VA

cad  L. 724.164

Euro:373.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V001A.V006A 	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 2000 VA

cad  L. 904.238

Euro:466.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V001A.V007A 	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 3000 VA

cad  L. 1.126.909

Euro:581.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V001A.V008A 	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 4200 VA

cad  L. 1.479.310

Euro:763.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI SICUREZZA CON AVVOLGICAVO E CAVO DI TIPO H07RN-F.

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V002A.V001A 	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 10 MT 220/24/42 V 200 VA

cad  L. 331.102

Euro:170.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V002A.V002A 	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 15 MT 220/24/42 V 200 VA

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V002A.V003A 	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 20 MT 220/24/42 V 200 VA

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V002A.V004A 	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 30 MT 220/24/42 V 200 VA

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V002A.V005A 	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 10 MT 220/24/42 V 1000 VA

cad  L. 780.316

Euro:402.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V002A.V006A 	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 15 MT 220/24/42 V 1000 VA

cad  L. 788.061

Euro:406.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V002A.V007A 	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 20 MT 220/24/42 V 1000 VA

cad  L. 795.806

Euro:410.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V002A.V008A 	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 30 MT 220/24/42 V 1000 VA

cad  L. 809.360

Euro:417.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V002A.V009A 	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 40 MT 220/24/42 V 1000 VA

cad  L. 824.851

Euro:425.99

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V003A 	FORNITURA IN OPERA DI APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DI CORRENTI DI DISPERSIONE RESISTIVE IN CIRCUITI A BASSISSIMA TENSIONE ALIMENTATI CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA.

###### 04.C02A.P03A.V004A.V001A.V003A.V001A 	F.O. APPARECCHIO DI CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P03A.V005A 	F.O. DI TRASFORMATORI CON LAMPADA A GABBIA

= FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI CON LAMPADA A GABBIA.

###### 04.C02A.P03A.V005A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI CON LAMPADA A GABBIA.

###### 04.C02A.P03A.V005A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORE DA 50 VA, 220/24/12 V IN CONTENITORE STAGNO DOTATO DI: AVVOLGITORE ORIENTABILE CON 12 METRI DI CAVO FLESSIBILE RIAVVOLGIBILE A MOLLA, LAMPADA A INCANDESCENZA, PORTALAMPADA METALLICO A GABBIA.

###### 04.C02A.P03A.V005A.V001A.V001A.V001A 	F.O. TRASFORMATORE CON LAMPADA A GABBIA

cad  L. 404.680

Euro:208.99

### 04.C02A.P04A 	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE B.T.

= LE POSE IN OPERA (P.O.) DELLE APPARECCHIATURE B.T. COMPRENDONO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER EFFETTUARE IL POSIZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURE SUGLI APPOSITI CONTENITORI O SUPPORTI, I COLLEGAMENTI (SIA PRINCIPALI CHE AUSILIARI) A MONTE ED A VALLE, E L'IDENTIFICAZIONE TRAMITE TARGHETTA IN PLASTICA INCISA. LE POSE IN OPERA IN SOSTITUZIONE PREVEDONO IN AGGIUNTA CHE IL POSIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI SIA PRECEDUTO DALLA RIMOZIONE DEI DISPOSITIVI PREESISTENTI. LA FORNITURA IN OPERA (F.O.) COMPLETA SI OTTERRA' COMPONENDO LE POSE IN OPERA CON LA FORNITURA DELL'APPARECCHIATURA.

###### 04.C02A.P04A.V001A 	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI

= POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI TRIPOLARI E QUADRIPOLARI SU QUADRI BT, COMPRENSIVO DI COLLEGAMENTI DI POTENZA DI INGRESSO E USCITA, MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI, COLLEGAMENTI AUSILIARI

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI TRIPOLARI O QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE FISSA E SEZIONABILE.

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI TRIPOLARI IN ESECUZIONE FISSA

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V001A.V001A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 800 A

cad  L. 638.969

Euro:329.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V001A.V002A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 1250 A

cad  L. 668.013

Euro:344.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V001A.V003A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 1600 A

cad  L. 846.149

Euro:436.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V001A.V004A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 2000 A

cad  L. 1.320.536

Euro:681.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V001A.V005A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 2500 A

cad  L. 1.610.976

Euro:831.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V001A.V006A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 3200 A

cad  L. 2.600.410

Euro:1342.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V001A.V007A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 4000 A

cad  L. 3.719.574

Euro:1920.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V001A.V008A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 5000 A

cad  L. 3.675.040

Euro:1897.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V001A.V009A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 6300 A

cad  L. 5.080.772

Euro:2623.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI QUADRIPOLARI IN ESECUZIONE FISSA

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V002A.V001A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 800 A

cad  L. 677.694

Euro:349.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V002A.V002A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 1250 A

cad  L. 766.762

Euro:395.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V002A.V003A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 1600 A

cad  L. 975.880

Euro:503.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V002A.V004A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 2000 A

cad  L. 1.510.290

Euro:779.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V002A.V005A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 2500 A

cad  L. 1.868.500

Euro:964.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V002A.V006A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 3200 A

cad  L. 2.898.596

Euro:1496.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V002A.V007A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 4000 A

cad  L. 4.162.980

Euro:2149.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V002A.V008A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 5000 A

cad  L. 4.470.847

Euro:2308.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V003A 	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI TRIPOLARI IN ESECUZIONE FISSA

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V003A.V001A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 800 A

cad  L. 832.596

Euro:429.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V003A.V002A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 1250 A

cad  L. 869.385

Euro:448.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V003A.V003A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 1600 A

cad  L. 1.101.737

Euro:568.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V003A.V004A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 2000 A

cad  L. 1.715.535

Euro:885.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V003A.V005A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 2500 A

cad  L. 2.095.044

Euro:1081.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V003A.V006A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 3200 A

cad  L. 3.380.727

Euro:1745.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V003A.V007A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 4000 A

cad  L. 4.834.866

Euro:2496.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V003A.V008A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 5000 A

cad  L. 4.778.714

Euro:2467.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V003A.V009A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 6300 A

cad  L. 6.604.616

Euro:3410.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V004A 	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI QUADRIPOLARI IN ESECUZIONE FISSA

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V004A.V001A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 800 A

cad  L. 879.066

Euro:453.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V004A.V002A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 1250 A

cad  L. 997.179

Euro:514.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V004A.V003A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 1600 A

cad  L. 1.268.256

Euro:654.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V004A.V004A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 2000 A

cad  L. 1.963.377

Euro:1013.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V004A.V005A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 2500 A

cad  L. 2.428.082

Euro:1253.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V004A.V006A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 3200 A

cad  L. 3.769.917

Euro:1946.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V004A.V007A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 4000 A

cad  L. 5.411.874

Euro:2794.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V004A.V008A 	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 5000 A

cad  L. 5.814.618

Euro:3002.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V005A 	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI TRIPOLARI IN ESECUZIONE SEZIONABILE

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V005A.V001A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 800 A

cad  L. 555.709

Euro:286.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V005A.V002A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 1250 A

cad  L. 580.881

Euro:300

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V005A.V003A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 1600 A

cad  L. 735.782

Euro:379.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V005A.V004A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 2000 A

cad  L. 1.148.208

Euro:592.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V005A.V005A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 2500 A

cad  L. 1.401.859

Euro:723.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V005A.V006A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 3200 A

cad  L. 2.261.563

Euro:1167.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V005A.V007A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 4000 A

cad  L. 3.233.570

Euro:1669.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V005A.V008A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 5000 A

cad  L. 3.196.781

Euro:1650.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V005A.V009A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 6300 A

cad  L. 4.418.568

Euro:2281.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V006A 	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI QUADRIPOLARI IN ESECUZIONE SEZIONABILE

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V006A.V001A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 800 A

cad  L. 588.626

Euro:303.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V006A.V002A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 1250 A

cad  L. 666.076

Euro:343.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V006A.V003A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 1600 A

cad  L. 848.086

Euro:437.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V006A.V004A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 2000 A

cad  L. 1.312.791

Euro:677.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V006A.V005A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 2500 A

cad  L. 1.624.530

Euro:838.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V006A.V006A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 3200 A

cad  L. 2.521.023

Euro:1301.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V006A.V007A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 4000 A

cad  L. 3.620.824

Euro:1869.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V006A.V008A 	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 5000 A

cad  L. 3.888.030

Euro:2007.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V007A 	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI TRIPOLARI IN ESECUZIONE SEZIONABILE

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V007A.V001A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 800 A

cad  L. 722.228

Euro:372.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V007A.V002A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 1250 A

cad  L. 755.145

Euro:389.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V007A.V003A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 1600 A

cad  L. 956.517

Euro:493.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V007A.V004A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 2000 A

cad  L. 1.492.864

Euro:770.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V007A.V005A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 2500 A

cad  L. 1.822.030

Euro:940.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V007A.V006A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 3200 A

cad  L. 2.939.257

Euro:1517.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V007A.V007A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 4000 A

cad  L. 4.203.642

Euro:2170.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V007A.V008A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 5000 A

cad  L. 4.155.235

Euro:2145.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V007A.V009A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 6300 A

cad  L. 5.744.913

Euro:2966.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V008A 	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI QUADRIPOLARI IN ESECUZIONE SEZIONABILE

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V008A.V001A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 800 A

cad  L. 764.826

Euro:394.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V008A.V002A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 1250 A

cad  L. 867.448

Euro:447.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V008A.V003A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 1600 A

cad  L. 1.101.737

Euro:568.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V008A.V004A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 2000 A

cad  L. 1.707.790

Euro:881.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V008A.V005A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 2500 A

cad  L. 2.112.470

Euro:1090.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V008A.V006A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 3200 A

cad  L. 3.276.168

Euro:1691.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V008A.V007A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 4000 A

cad  L. 4.707.072

Euro:2430.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V001A.V008A.V008A 	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 5000 A

cad  L. 5.055.600

Euro:2610.99

###### 04.C02A.P04A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER INTERRUTTORI, INCLUSI COLLEGAMENTI

###### 04.C02A.P04A.V001A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI ACCESSORI O AUSILIARI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI

###### 04.C02A.P04A.V001A.V002A.V001A.V001A 	P.O. COMANDO ELETTRICO

cad  L. 118.499

Euro:61.19

###### 04.C02A.P04A.V001A.V002A.V001A.V002A 	P.O. BOBINA MIN.TENSIONE O A LANCIO DI CORRENTE

cad  L. 78.999

Euro:40.79

###### 04.C02A.P04A.V001A.V002A.V001A.V003A 	P.O. DISPOSITIVO SEGNALAZIONE SCATTO RELE'

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C02A.P04A.V001A.V002A.V001A.V004A 	P.O. COPPIA CONTATTI AUSILIARI (1NA+1NC)

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C02A.P04A.V001A.V002A.V001A.V005A 	P.O. INTERBLOCCO TRA DUE INTERRUTTORI

cad  L. 118.499

Euro:61.19

###### 04.C02A.P04A.V001A.V002A.V001A.V006A 	P.O. CONTATTI SEGNALAZ.POSIZ.INTERR. (1NA+1NC)

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C02A.P04A.V002A 	POSA IN OPERA INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI

= POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI SU QUADRI BT, COMPRENSIVO DI COLLEGAMENTI DI POTENZA DI INGRESSO E USCITA IN CAVO E/O SBARRE DI RAME E RELATIVI SUPPORTI; MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI, COLLEGAMENTI AUSILIARI. PER GLI INTERRUTTORI AUTOMATICI DIFFERENZIALI SCATOLATI, IL MONTAGGIO ED IL COLLEGAMENTO DEL RELE' DIFFERENZIALE VA COMPUTATO A PARTE.

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI TRIPOLARI, IN ESECUZIONE FISSA, ESTRAIBILE O SEZIONABILE

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI TRIPOLARI, IN ESECUZIONE FISSA O ESTRAIBILE

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V001A.V001A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO/ESTR. 100 / 125 A

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V001A.V002A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO/ESTR. 160 A

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V001A.V003A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO/ESTR. 250 A

cad  L. 207.180

Euro:106.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V001A.V004A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO/ESTR. 400 A

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V001A.V005A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO/ESTR. 630 A

cad  L. 358.209

Euro:184.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V001A.V006A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO 800 A

cad  L. 478.258

Euro:246.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V001A.V007A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO 1000 A

cad  L. 571.199

Euro:294.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V001A.V008A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO 1250 A

cad  L. 571.199

Euro:294.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI TRIPOLARI, IN ESECUZIONE SEZIONABILE

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V002A.V001A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 100 / 125 A

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V002A.V002A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 160 A

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V002A.V003A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 250 A

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V002A.V004A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 400 A

cad  L. 321.420

Euro:165.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V002A.V005A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 630 A

cad  L. 398.871

Euro:205.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V002A.V006A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 800 A

cad  L. 516.984

Euro:266.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V002A.V007A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 1000 A

cad  L. 611.861

Euro:315.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V002A.V008A 	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 1250 A

cad  L. 611.861

Euro:315.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V003A 	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI TRIPOLARI, IN ESECUZIONE FISSA O ESTRAIBILE

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V003A.V001A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO/ESTR. 100/125 A

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V003A.V002A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO/ESTR. 160 A

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V003A.V003A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO/ESTR. 250 A

cad  L. 269.141

Euro:138.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V003A.V004A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO/ESTR. 400 A

cad  L. 365.955

Euro:188.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V003A.V005A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO/ESTR. 630 A

cad  L. 466.641

Euro:240.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V003A.V006A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO 800 A

cad  L. 619.606

Euro:319.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V003A.V007A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO 1000 A

cad  L. 743.527

Euro:383.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V003A.V008A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO 1250 A

cad  L. 743.527

Euro:383.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V004A 	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI TRIPOLARI, IN ESECUZIONE SEZIONABILE

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V004A.V001A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 100/125 A

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V004A.V002A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 160 A

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V004A.V003A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 250 A

cad  L. 321.420

Euro:165.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V004A.V004A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 400 A

cad  L. 416.298

Euro:214.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V004A.V005A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 630 A

cad  L. 516.984

Euro:266.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V004A.V006A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 800 A

cad  L. 671.885

Euro:346.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V004A.V007A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 1000 A

cad  L. 793.870

Euro:409.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V001A.V004A.V008A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 1250 A

cad  L. 793.870

Euro:409.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A 	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE FISSA, ESTRAIBILE O SEZIONABILE

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE FISSA O ESTRAIBILE

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V001A.V001A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR. 100 / 125 A

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V001A.V002A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR. 160 A

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V001A.V003A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR. 250 A

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V001A.V004A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR. 400 A

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V001A.V005A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR. 630 A

cad  L. 381.445

Euro:196.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V001A.V006A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO 800 A

cad  L. 507.302

Euro:261.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V001A.V007A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO 1000 A

cad  L. 609.925

Euro:314.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V001A.V008A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO 1250 A

cad  L. 609.925

Euro:314.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V002A 	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE SEZIONABILE

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V002A.V001A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 100 / 125 A

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V002A.V002A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 160 A

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V002A.V003A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 250 A

cad  L. 265.268

Euro:136.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V002A.V004A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 400 A

cad  L. 342.719

Euro:176.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V002A.V005A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 630 A

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V002A.V006A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 800 A

cad  L. 546.028

Euro:281.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V002A.V007A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 1000 A

cad  L. 648.650

Euro:334.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V002A.V008A 	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 1250 A

cad  L. 648.650

Euro:334.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V003A 	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE FISSA O ESTRAIBILE

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V003A.V001A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO/ESTR. 100/125 A

cad  L. 288.504

Euro:148.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V003A.V002A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO/ESTR. 160 A

cad  L. 288.504

Euro:148.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V003A.V003A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO/ESTR. 250 A

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V003A.V004A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO/ESTR. 400 A

cad  L. 393.062

Euro:202.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V003A.V005A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO/ESTR. 630 A

cad  L. 493.748

Euro:254.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V003A.V006A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO 800 A

cad  L. 658.331

Euro:339.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V003A.V007A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO 1000 A

cad  L. 791.934

Euro:408.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V003A.V008A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO 1250 A

cad  L. 791.934

Euro:408.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V004A 	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE SEZIONABILE

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V004A.V001A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 100/125 A

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V004A.V002A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 160 A

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V004A.V003A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 250 A

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V004A.V004A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 400 A

cad  L. 443.405

Euro:228.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V004A.V005A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 630 A

cad  L. 546.028

Euro:281.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V004A.V006A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 800 A

cad  L. 708.674

Euro:365.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V004A.V007A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 1000 A

cad  L. 844.213

Euro:435.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V002A.V004A.V008A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 1250 A

cad  L. 844.213

Euro:435.99

###### 04.C02A.P04A.V002A.V003A 	P.O. DEGLI ACCESSORI O CABLAGGIO DEGLI AUSILIARI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

###### 04.C02A.P04A.V002A.V003A.V001A 	P.O. DEGLI ACCESSORI O CABLAGGIO DEGLI AUSILIARI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

###### 04.C02A.P04A.V002A.V003A.V001A.V001A 	P.O.COMANDO ELETTRICO (ES. FISSA)

cad  L. 118.499

Euro:61.19

###### 04.C02A.P04A.V002A.V003A.V001A.V002A 	P.O. BOB.MIN.TENSIONE O DI APERTURA (ES. FISSA)

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C02A.P04A.V002A.V003A.V001A.V003A 	P.O. DISPOS. SEGNAL. SCATTO RELE' (ES. FISSA)

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C02A.P04A.V002A.V003A.V001A.V004A 	P.O. COMANDO MANUALE ROTATIVO (ES.FISSA)

cad  L. 118.499

Euro:61.19

###### 04.C02A.P04A.V002A.V003A.V001A.V005A 	P.O. INTERBLOCCO TRA DUE INTERRUTTORI (ES.FISSA)

cad  L. 118.499

Euro:61.19

###### 04.C02A.P04A.V002A.V003A.V001A.V006A 	P.O. SPINA-PRESA CIRCUITI AUX. (ES.ESTR./SEZ.)

cad  L. 157.806

Euro:81.49

###### 04.C02A.P04A.V002A.V003A.V001A.V007A 	P.O.RELE'DIFF.QUADRO+TOROIDE PER INT.FINO 1250 A

cad  L. 90.036

Euro:46.49

###### 04.C02A.P04A.V003A 	POSA IN OPERA INT. MANOVRA-SEZION. SU QUADRI BT

= POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI DI MANOVRASEZIONATORI SU QUADRI BT, COMPRENSIVI DI COLLEGAMENTI DI POTENZA DI INGRESSO E USCITA IN CAVO E/O SBARRE DI RAME E RELATIVI SUPPORTI

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A 	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI DI MANOVRASEZIONATORI SU QUADRI BT.

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI DI MANOVRASEZIONATORI TRIPOLARI

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V001A.V001A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 32/63 A

cad  L. 181.622

Euro:93.79

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V001A.V002A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 100/125 A

cad  L. 181.622

Euro:93.79

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V001A.V003A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 160 A

cad  L. 181.622

Euro:93.79

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V001A.V004A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 250 A

cad  L. 186.269

Euro:96.19

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V001A.V005A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 400 A

cad  L. 253.651

Euro:130.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V001A.V006A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 630 A

cad  L. 323.357

Euro:166.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V001A.V007A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 800/1250 A

cad  L. 429.851

Euro:221.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V001A.V008A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 1500/1600 A

cad  L. 664.140

Euro:342.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V001A.V009A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 2000 A

cad  L. 1.032.031

Euro:532.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V001A.V010A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 2500 A

cad  L. 1.405.732

Euro:725.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V001A.V011A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 3000 A

cad  L. 1.752.324

Euro:904.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI DI MANOVRASEZIONATORI QUADRIPOLARI

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V002A.V001A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 32/63 A

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V002A.V002A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 100/125 A

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V002A.V003A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 160 A

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V002A.V004A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 250 A

cad  L. 205.244

Euro:105.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V002A.V005A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 400 A

cad  L. 273.014

Euro:140.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V002A.V006A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 630 A

cad  L. 342.719

Euro:176.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V002A.V007A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 800/1250 A

cad  L. 456.959

Euro:235.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V002A.V008A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 1500/1600 A

cad  L. 762.890

Euro:393.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V002A.V009A 	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 2000 A

cad  L. 1.183.060

Euro:610.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V003A 	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI TRIPOLARI

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V003A.V001A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 32/63 A

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V003A.V002A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 100/125 A

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V003A.V003A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 160 A

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V003A.V004A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 250 A

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V003A.V005A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 400 A

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V003A.V006A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 630 A

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V003A.V007A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 800/1250 A

cad  L. 559.582

Euro:288.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V003A.V008A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN=1500/1600 A

cad  L. 861.640

Euro:444.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V003A.V009A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 2000 A

cad  L. 1.341.835

Euro:692.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V003A.V010A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 2500 A

cad  L. 1.641.956

Euro:847.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V003A.V011A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 3000 A

cad  L. 2.149.259

Euro:1109.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V004A 	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI QUADRIPOLARI

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V004A.V001A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 32/63 A

cad  L. 259.460

Euro:133.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V004A.V002A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 100/125 A

cad  L. 259.460

Euro:133.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V004A.V003A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 160 A

cad  L. 259.460

Euro:133.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V004A.V004A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 250 A

cad  L. 265.268

Euro:136.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V004A.V005A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 400 A

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V004A.V006A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 630 A

cad  L. 447.278

Euro:230.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V004A.V007A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 800/1250 A

cad  L. 594.434

Euro:306.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V004A.V008A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN=1500/1600 A

cad  L. 991.370

Euro:511.99

###### 04.C02A.P04A.V003A.V001A.V004A.V009A 	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 2000 A

cad  L. 1.537.398

Euro:793.99

###### 04.C02A.P04A.V004A 	POSA IN OPERA INT. AUTOM. MODULARI SU QUADRI BT

= POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI COMPRENSIVO DI COLLEGAMENTI DI POTENZA DI INGRESSO E USCITA IN CAVO; MONTAGGIO E CABLAGGIO DEGLI ACCESSORI

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A 	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI SU QUADRI BT

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI UNIPOLARI

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V001A.V001A 	P.O.INTERR.AUT.MOD. 1P FINO 32 A

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V001A.V002A 	P.O.INTERR.AUT.MOD. 1P 35-63 A

cad  L. 25.365

Euro:13.09

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V001A.V003A 	P.O.INTERR.AUT.MOD. 1P 80-100 A

cad  L. 26.914

Euro:13.89

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI BIPOLARI

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V002A.V001A 	P.O.INTERR.AUT.MOD. 2P FINO 32 A

cad  L. 31.754

Euro:16.39

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V002A.V002A 	P.O.INTERR.AUT.MOD. 2P 35-63 A

cad  L. 33.303

Euro:17.19

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V002A.V003A 	P.O.INTERR.AUT.MOD. 2P 80-100 A

cad  L. 34.852

Euro:17.99

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V003A 	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI TRIPOLARI

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V003A.V001A 	P.O.INTERR.AUT.MOD. 3P FINO 32 A

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V003A.V002A 	P.O.INTERR.AUT.MOD. 3P 35-63 A

cad  L. 45.889

Euro:23.69

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V003A.V003A 	P.O.INTERR.AUT.MOD. 3P 80-100 A

cad  L. 48.987

Euro:25.29

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V004A 	POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI QUADRIPOLARI

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V004A.V001A 	P.O.INTERR.AUT.MOD. 4P FINO 32 A

cad  L. 52.085

Euro:26.89

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V004A.V002A 	P.O.INTERR.AUT.MOD. 4P 35-63 A

cad  L. 55.377

Euro:28.59

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V004A.V003A 	P.O.INTERR.AUT.MOD. 4P 80-100 A

cad  L. 58.475

Euro:30.19

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V005A 	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI UNIPOLARI

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V005A.V001A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 1P FINO 32 A

cad  L. 30.593

Euro:15.79

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V005A.V002A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 1P 35-63 A

cad  L. 32.722

Euro:16.89

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V005A.V003A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 1P 80-100 A

cad  L. 34.852

Euro:17.99

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V006A 	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI BIPOLARI

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V006A.V001A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 2P FINO 32 A

cad  L. 40.661

Euro:20.99

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V006A.V002A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 2P 35-63 A

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V006A.V003A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 2P 80-100 A

cad  L. 46.276

Euro:23.89

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V007A 	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI TRIPOLARI

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V007A.V001A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 3P FINO 32 A

cad  L. 55.570

Euro:28.69

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V007A.V002A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 3P 35-63 A

cad  L. 59.830

Euro:30.89

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V007A.V003A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 3P 80-100 A

cad  L. 64.090

Euro:33.09

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V008A 	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI QUADRIPOLARI

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V008A.V001A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 4P FINO 32 A

cad  L. 67.575

Euro:34.89

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V008A.V002A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 4P 35-63 A

cad  L. 71.835

Euro:37.09

###### 04.C02A.P04A.V004A.V001A.V008A.V003A 	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 4P 80-100 A

cad  L. 76.095

Euro:39.29

###### 04.C02A.P04A.V004A.V002A 	POSA IN OPERA DEGLI ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI SU QUADRI BT

###### 04.C02A.P04A.V004A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI

###### 04.C02A.P04A.V004A.V002A.V001A.V001A 	P.O. CONTATTO SEGN.SCATTO RELE'

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V004A.V002A.V001A.V002A 	P.O. BOBINA APERTURA

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V004A.V002A.V001A.V003A 	P.O. CONTATTI AUSILIARI

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V004A.V002A.V001A.V004A 	P.O. CALOTTINE COPRIMORSETTI 1P-4P

cad  L. 7.880

Euro:4.07

###### 04.C02A.P04A.V005A 	POSA IN OPERA APPAR. MODUL. DIVERSI SU QUADRI BT

= POSA IN OPERA DI APPARECCHI MODULARI DIVERSI.

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A 	POSA IN OPERA DEGLI APPARECCHI MODULARI DIVERSI COMPRENSIVI DI COLLEGAMENTI.

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI NON AUTOMATICI MODULARI COMPRENSIVI DI COLLEGAMENTI

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V001A.V001A 	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 1P SINO 32 A

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V001A.V002A 	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 1P 32-63 A

cad  L. 25.365

Euro:13.09

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V001A.V003A 	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 2P SINO 32 A

cad  L. 31.754

Euro:16.39

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V001A.V004A 	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 2P 32-63 A

cad  L. 33.303

Euro:17.19

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V001A.V005A 	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 2P 80-100 A

cad  L. 34.852

Euro:17.99

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V001A.V006A 	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 3P SINO 32 A

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V001A.V007A 	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 3P 32-63 A

cad  L. 45.889

Euro:23.69

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V001A.V008A 	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 3P 80-100 A

cad  L. 48.987

Euro:25.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V001A.V009A 	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 4P SINO 32 A

cad  L. 52.085

Euro:26.89

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V001A.V010A 	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 4P 32-63 A

cad  L. 55.377

Euro:28.59

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V001A.V011A 	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 4P 80-100 A

cad  L. 58.475

Euro:30.19

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI CON PORTAFUSIBILI MODULARI COMPRENSIVI DI COLLEGAMENTI.

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V002A.V001A 	P.O.INTERR. + PORTAF. MOD. 1P SINO 20 A

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V002A.V002A 	P.O.INTERR. + PORTAF. MOD. 1P+N/2P SINO 20 A

cad  L. 31.754

Euro:16.39

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V002A.V003A 	P.O.INTERR. + PORTAF. MOD. 3P SINO 20 A

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V002A.V004A 	P.O.INTERR. + PORTAF. MOD. 3P+N SINO 20 A

cad  L. 52.085

Euro:26.89

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V003A 	POSA IN OPERA DI SEZIONATORE CON PORTAFUSIBILE MODULARE COMPRENSIVI DI COLLEGAMENTI.

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V003A.V001A 	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P SINO 32 A

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V003A.V002A 	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P 32-50 A

cad  L. 25.365

Euro:13.09

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V003A.V003A 	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P+N/2P SINO 32 A

cad  L. 31.754

Euro:16.39

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V003A.V004A 	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P+N/2P 32-50 A

cad  L. 33.303

Euro:17.19

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V003A.V005A 	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P SINO 32 A

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V003A.V006A 	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P 32-50 A

cad  L. 45.889

Euro:23.69

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V003A.V007A 	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P+N SINO 32 A

cad  L. 52.085

Euro:26.89

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V003A.V008A 	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P+N 32-50 A

cad  L. 55.377

Euro:28.59

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE VARIE SU QUADRI B.T., INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI.

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V001A 	P.O. COMMUTATORE 2/3 POS. 1/2 CIRC.

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V002A 	P.O. COMMUTATORE BIPOLARE

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V003A 	P.O. PULSANTE

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V004A 	P.O. LAMPADA SPIA

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V005A 	P.O. LAMPADINA DI RICAMBIO

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V006A 	P.O. TRASFORMATORE SICUREZZA 1F FINO 30 VA

cad  L. 31.754

Euro:16.39

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V007A 	P.O. TRASFORMATORE SICUREZZA 1F OLTRE 30 VA

cad  L. 31.754

Euro:16.39

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V008A 	P.O. SUONERIA/RONZATORE

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V009A 	P.O. RELE' PASSO-PASSO 1P

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V010A 	P.O. RELE' PASSO-PASSO 2P

cad  L. 31.754

Euro:16.39

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V011A 	P.O. RELE' PASSO-PASSO 4P

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V012A 	P.O. INTERRUTTORE ORARIO

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V013A 	P.O. INTERRUTTORE ORARIO PROGRAMMABILE

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V014A 	P.O. INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V015A 	P.O. OROLOGIO PROGR. CON TERMOSTATO/FOTOCELLULA

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V016A 	P.O. INTERRUTTORE DI PRIORITA'

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V017A 	P.O. INTERRUTTORE A TEMPO PER LUCE SCALE

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V018A 	P.O. AVVISATORE DI SPEGNIMENTO

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V019A 	P.O. TEMPORIZZATORE

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V020A 	P.O. SELETTORE DI CONSUMO

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V021A 	P.O. RIVELATORE ELETTRONICO SQUILIBRIO TENSIONI

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V022A 	P.O. TELECOMANDO LAMP. EMERGENZA

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V001A.V004A.V023A 	P.O. SCARICATORE

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V002A 	POSA IN OPERA DI STRUMENTI DI MISURA MODULARI DA QUADRO, INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI.

###### 04.C02A.P04A.V005A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI STRUMENTI DI MISURA MODULARI DA QUADRO, INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI.

###### 04.C02A.P04A.V005A.V002A.V001A.V001A 	P.O. COMMUTATORE VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V002A.V001A.V002A 	P.O. CONTAORE

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V002A.V001A.V003A 	P.O. VOLTMETRO/AMPEROMETRO ANALOGICO

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V002A.V001A.V004A 	P.O. FREQUENZIMETRO ANALOGICO

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V002A.V001A.V005A 	P.O. VOLTMETRO/AMPEROMETRO DIGITALE

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V002A.V001A.V006A 	P.O. FREQUENZIMETRO DIGITALE

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V005A.V002A.V001A.V007A 	P.O. TRASFORMATORE DI CORRENTE MODULARE

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P04A.V006A 	POSA IN OPERA INTERRUTTORI SALVAMOTORI

= POSA IN OPERA ED ALLACCIAMENTO CAVI IN ARRIVO O PARTENZA DI INTERRUTTORI SALVAMOTORI

###### 04.C02A.P04A.V006A.V001A 	POSA IN OPERA ED ALLACCIAMENTO CAVI IN ARRIVO O PARTENZA DI INTERRUTTORI SALVAMOTORI TRIFASE

###### 04.C02A.P04A.V006A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA ED ALLACCIAMENTO CAVI IN ARRIVO O PARTENZA DI INTERRUTTORI SALVAMOTORI TRIFASE

###### 04.C02A.P04A.V006A.V001A.V001A.V001A 	P.O. INT.SALVAMOTORI 3P SINO 16 A

cad  L. 30.012

Euro:15.49

###### 04.C02A.P04A.V006A.V001A.V001A.V002A 	P.O. INT.SALVAMOTORI 3P 16-40 A

cad  L. 30.012

Euro:15.49

###### 04.C02A.P04A.V007A 	POSA IN OPERA CONT.,RELE'TERM.,CONT.AUX.,AVV.Y/D

= POSA IN OPERA DI CONTATTORI, RELE' TERMICI, CONTATTORI AUSILIARI, AVVIATORI STELLA/TRIANGOLO

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A 	POSA IN OPERA DI CONTATTORI, RELE' TERMICI, CONTATTORI AUSILIARI, AVVIATORI STELLA/TRIANGOLO

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI CONTATTORI

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V001A 	P.O. CONTATTORE 3P ITH 25 A

cad  L. 71.061

Euro:36.69

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V002A 	P.O. CONTATTORE 3P ITH 40-55 A

cad  L. 78.999

Euro:40.79

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V003A 	P.O. CONTATTORE 3P ITH 90-110 A

cad  L. 94.683

Euro:48.89

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V004A 	P.O. CONTATTORE 3P ITH 125-150 A

cad  L. 142.122

Euro:73.39

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V005A 	P.O. CONTATTORE 3P ITH 200 A

cad  L. 145.220

Euro:74.99

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V006A 	P.O. CONTATTORE 3P ITH 300 A

cad  L. 313.675

Euro:161.99

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V007A 	P.O. CONTATTORE 3P ITH 410 A

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V008A 	P.O. CONTATTORE 3P ITH 500 A

cad  L. 253.651

Euro:130.99

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V009A 	P.O. CONTATTORE 3P ITH 650 A

cad  L. 333.038

Euro:171.99

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V010A 	P.O. CONTATTORE 3P ITH 1100 A

cad  L. 400.807

Euro:206.99

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V011A 	P.O. CONTATTORE 4P ITH 25 A

cad  L. 74.352

Euro:38.39

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V012A 	P.O. CONTATTORE 4P ITH 40 A

cad  L. 82.097

Euro:42.39

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V013A 	P.O. CONTATTORE 4P ITH 90-110 A

cad  L. 99.524

Euro:51.39

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V014A 	P.O. CONTATTORE 4P ITH 125-150 A

cad  L. 154.707

Euro:79.89

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V015A 	P.O. CONTATTORE 4P ITH 200 A

cad  L. 157.806

Euro:81.49

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V016A 	P.O. CONTATTORE 4P ITH 300 A

cad  L. 181.622

Euro:93.79

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V017A 	P.O. CONTATTORE 4P ITH 410 A

cad  L. 212.989

Euro:109.99

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V018A 	P.O. CONTATTORE 4P ITH 500 A

cad  L. 267.205

Euro:137.99

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V019A 	P.O. CONTATTORE 4P ITH 650 A

cad  L. 356.273

Euro:183.99

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V001A.V020A 	P.O. CONTATTORE 4P ITH 1100 A

cad  L. 427.915

Euro:220.99

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI RELE' TERMICI

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V002A.V001A 	P.O.RELE' TERM. 3P AVV.NORM.PER CONT. 25-55 A

cad  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V002A.V002A 	P.O.RELE' TERM. 3P AVV.NORM.PER CONT. 55-125 A

cad  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V002A.V003A 	P.O.RELE' TERM. 3P AVV.NORM.PER CONT. 150-200 A

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V002A.V004A 	P.O.RELE' TERM. 3P AVV.NORM.PER CONT. 300-400 A

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V002A.V005A 	P.O.RELE' TERM.3P AVV.PESANTE MONTAGGIO SEPARATO

cad  L. 86.938

Euro:44.89

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V003A 	POSA IN OPERA DI CONTATTORI AUSILIARI AUSILIARI

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V003A.V001A 	P.O.CONTATTORI AUSILIARI 4 CONTATTI

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V003A.V002A 	P.O.BLOCCO AGGIUNTIVO CONT.AUSIL. (NORM.-TEMP.)

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V003A.V003A 	P.O.BLOCCO MECCANICO TRA 2 CONTATTORI 25-150 A

cad  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V003A.V004A 	P.O.BLOCCO MECCANICO TRA 2 CONTATTORI 150-400 A

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V003A.V005A 	P.O.BLOCCO MECCANICO TRA 2 CONTATTORI 500-1100 A

cad  L. 78.999

Euro:40.79

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A 	POSA IN OPERA DI AVVIATORI STELLA/TRIANGOLO

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V001A 	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 7.5-10 KW

cad  L. 82.097

Euro:42.39

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V002A 	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 13.5-19 KW

cad  L. 91.585

Euro:47.29

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V003A 	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 27.5-41 KW

cad  L. 109.012

Euro:56.29

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V004A 	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 58.5 KW

cad  L. 113.659

Euro:58.69

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V005A 	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 75 KW

cad  L. 162.646

Euro:83.99

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V006A 	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 100 KW

cad  L. 167.293

Euro:86.39

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V007A 	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 140 KW

cad  L. 178.330

Euro:92.09

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V008A 	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 205 KW

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V009A 	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 290 KW

cad  L. 383.381

Euro:197.99

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V010A 	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 4.2-5.7 KW

cad  L. 78.999

Euro:40.79

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V011A 	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 7.7-11 KW

cad  L. 78.999

Euro:40.79

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V012A 	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 16-23 KW

cad  L. 78.999

Euro:40.79

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V013A 	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 32-41 KW

cad  L. 78.999

Euro:40.79

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V014A 	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 58 KW

cad  L. 99.524

Euro:51.39

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V015A 	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 80 KW

cad  L. 99.524

Euro:51.39

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V016A 	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 117 KW

cad  L. 118.499

Euro:61.19

###### 04.C02A.P04A.V007A.V001A.V004A.V017A 	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 168 KW

cad  L. 157.806

Euro:81.49

###### 04.C02A.P04A.V008A 	POSA IN OPERA APPARECC. AUX., MORSETT. E ALTRI

= POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA AUSILIARIE, MORSETTIERE E ALTRE APPARECCHIATURE, COMPRENSIVO OVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO DI COLLEGAMENTI AUSILIARI

###### 04.C02A.P04A.V008A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE AUSILIARIE, MORSETTIERE E ALTRE APPARECCHIATURE

###### 04.C02A.P04A.V008A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE AUSILIARIE, MORSETTIERE E ALTRE APPARECCHIATURE

###### 04.C02A.P04A.V008A.V001A.V001A.V001A 	P.O.PULSANTI/SELETTORI/LAMPADE SPIA

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V008A.V001A.V001A.V002A 	P.O.APPARECCH. SICUREZZA LAMPEGG.

cad  L. 63.122

Euro:32.59

###### 04.C02A.P04A.V008A.V001A.V001A.V003A 	P.O. BLOCCO CONTATTI AGGIUNTIVI

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V008A.V001A.V001A.V004A 	P.O. TARGHETTA PER OPERATORI

cad  L. 7.880

Euro:4.07

###### 04.C02A.P04A.V008A.V001A.V001A.V005A 	P.O. MORSETTIERE COMPON. 10 MORS. 2.5-16 MMQ

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C02A.P04A.V008A.V001A.V001A.V006A 	P.O. MORSETTIERE COMPON. 4 MORS. 25-70 MMQ

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C02A.P04A.V008A.V001A.V001A.V007A 	P.O. MORSETTIERE COMPON. 4 MORS. 120 MMQ

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 04.C02A.P04A.V008A.V001A.V001A.V008A 	P.O. MORSETTIERE COMPON. 4 MORS. 185 MMQ

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 04.C02A.P04A.V009A 	POSA IN OPERA APPARECCHI DI FUSIONE

= POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI FUSIONE

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI FUSIONE COMPRENSIVO OVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO DI COLLEGAMENTI IN CAVO ED OGNI ACCESSORIO (PARETI DIVISORIE, TAPPI, CALIBRI, ECC.)

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DELLE BASI PER FUSIBILI

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V001A.V001A 	P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 00

cad  L. 26.914

Euro:13.89

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V001A.V002A 	P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 0

cad  L. 26.914

Euro:13.89

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V001A.V003A 	P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 1

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V001A.V004A 	P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 2

cad  L. 30.012

Euro:15.49

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V001A.V005A 	P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 3

cad  L. 31.754

Euro:16.39

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V001A.V006A 	P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 4

cad  L. 34.852

Euro:17.99

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V001A.V007A 	P.O.BASI 3P PER FUS. NH GR. 00

cad  L. 71.061

Euro:36.69

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V001A.V008A 	P.O.BASI 3P PER FUS. NH GR. 0

cad  L. 78.999

Euro:40.79

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V001A.V009A 	P.O.BASI 3P PER FUS. NH GR. 1

cad  L. 86.938

Euro:44.89

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V001A.V010A 	P.O.BASI 3P PER FUS. NH GR. 2

cad  L. 94.683

Euro:48.89

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V001A.V011A 	P.O.BASI 1P PER FUS. A CARTUCCIA GR. E27

cad  L. 26.914

Euro:13.89

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V001A.V012A 	P.O.BASI 1P PER FUS. A CARTUCCIA GR. E33

cad  L. 26.914

Euro:13.89

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V001A.V013A 	P.O.BASI 3P PER FUS. A CARTUCCIA GR. E27

cad  L. 71.061

Euro:36.69

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V001A.V014A 	P.O.BASI 3P PER FUS. A CARTUCCIA GR. E33

cad  L. 71.061

Euro:36.69

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI FUSIBILI

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V002A.V001A 	P.O. FUS. A COLT. O COLT.DI SEZ. GR.00-3

cad  L. 3.156

Euro:1.63

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V002A.V002A 	P.O. FUS. A COLT. O COLT.DI SEZ. GR. 4

cad  L. 10.262

Euro:5.29

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V002A.V003A 	P.O. FUS. A CARTUCCIA GR. E27

cad  L. 3.156

Euro:1.63

###### 04.C02A.P04A.V009A.V001A.V002A.V004A 	P.O. FUS. CILINDRICI E NEUTRI

cad  L. 3.156

Euro:1.63

###### 04.C02A.P04A.V010A 	POSA IN OPERA STRUMENTI/APPAR.VARIE SU QUADRI BT

= POSA IN OPERA DI STRUMENTI ED APPARECCHIATURE VARIE COMPRENSIVO OVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO DI COLLEGAMENTI DI POTENZA E AUSILIARI

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A 	POSA IN OPERA DI STRUMENTI ED APPARECCHIATURE VARIE

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI STRUMENTI ED APPARECCHIATURE VARIE

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A.V001A 	P.O.VOLTM./AMPER./FREQ. IN C.A./C.C. GR. 48-144

cad  L. 43.566

Euro:22.49

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A.V002A 	P.O.WATTM./VARM./COSF. 1/3F + CONV. GR. 48-144

cad  L. 86.938

Euro:44.89

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A.V003A 	P.O. 2 VOLTM./SINCR./ZEROVOLT./2 FREQ. GR.96-144

cad  L. 52.085

Euro:26.89

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A.V004A 	P.O. GRUPPO COMPLETO DI SINCRONIZZ. GR.96-144

cad  L. 126.244

Euro:65.19

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A.V005A 	P.O. SEQUENZ./CONTAORE GR. 48-144

cad  L. 43.566

Euro:22.49

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A.V006A 	P.O. TA BARRA PASSANTE SINO 2500 A

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A.V007A 	P.O. TA BARRA PASSANTE 2500/6000 A

cad  L. 43.566

Euro:22.49

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A.V008A 	P.O. TA PRIMARIO AVVOLTO SINO A 250 A

cad  L. 34.852

Euro:17.99

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A.V009A 	P.O. TA PRIMARIO AVVOLTO 250/600 A

cad  L. 43.566

Euro:22.49

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A.V010A 	P.O. TA PRIMARIO AVVOLTO 600/1000 A

cad  L. 52.085

Euro:26.89

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A.V011A 	P.O. TRAFO TENSIONE

cad  L. 52.085

Euro:26.89

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A.V012A 	P.O. DERIV. PER AMPER. C.C. 1-150 A

cad  L. 44.340

Euro:22.89

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A.V013A 	P.O. DERIV. PER AMPER. C.C. 250-1000 A

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A.V014A 	P.O. DERIV. PER AMPER. C.C. 1500-6000 A

cad  L. 69.512

Euro:35.89

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V001A.V015A 	P.O. DIVISORI DI TENSIONE

cad  L. 52.085

Euro:26.89

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI CONTATORI, RELE' DI PROTEZIONE, TEMPORIZZATORI ED ALTRE APPARECCHIATURE

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V002A.V001A 	P.O.CONTATORI MONOF. ENERGIA ATTIVA

cad  L. 43.566

Euro:22.49

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V002A.V002A 	P.O.CONTATORI 3F 2/3 SISTEMI ENERGIA ATT./REATT.

cad  L. 63.122

Euro:32.59

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V002A.V003A 	P.O.MORSETT.SIGILL. PER INSERZ. MONOF.

cad  L. 83.646

Euro:43.19

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V002A.V004A 	P.O.MORSETT.SIGILL. PER INSERZ. MULTIF.

cad  L. 104.171

Euro:53.79

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V002A.V005A 	P.O.RELE' MONOF. CORR./TENS.

cad  L. 43.566

Euro:22.49

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V002A.V006A 	P.O.RELE' MULTIF. CORR./TENS.

cad  L. 66.414

Euro:34.29

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V002A.V007A 	P.O.TRASF. TOROIDALE

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V002A.V008A 	P.O. RELE' TEMPORIZZ. ECC./DISECC.

cad  L. 43.566

Euro:22.49

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V002A.V009A 	P.O. RELE' AMPER./VOLTM.

cad  L. 43.566

Euro:22.49

###### 04.C02A.P04A.V010A.V001A.V002A.V010A 	P.O. RELE' A CARTELL. ECC./DISECC.

cad  L. 63.122

Euro:32.59

###### 04.C02A.P04A.V011A 	POSA IN OPERA APPAR. RIFASAM. IND. SU QUADRI BT

= POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI RIFASAMENTO INDUSTRIALE SU QUADRI BT

###### 04.C02A.P04A.V011A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI RIFASAMENTO INDUSTRIALE IN BT COMPRENSIVO OVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO DI COLLEGAMENTI AUSILIARI

###### 04.C02A.P04A.V011A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI RIFASAMENTO INDUSTRIALE

###### 04.C02A.P04A.V011A.V001A.V001A.V001A 	P.O.CONDENSATORI 3F 5-20 KVAR

cad  L. 63.122

Euro:32.59

###### 04.C02A.P04A.V011A.V001A.V001A.V002A 	P.O.CONDENSATORI 3F 25-50 KVAR

cad  L. 86.938

Euro:44.89

###### 04.C02A.P04A.V011A.V001A.V001A.V003A 	P.O.CENTRALINA REG. RIFAS. 3-5 GRADINI

cad  L. 63.122

Euro:32.59

###### 04.C02A.P04A.V011A.V001A.V001A.V004A 	P.O.CENTRALINA REG. RIFAS. 7-14 GRADINI

cad  L. 86.938

Euro:44.89

###### 04.C02A.P04A.V011A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI QUADRI PER IL RIFASAMENTO INDUSTRIALE

###### 04.C02A.P04A.V011A.V001A.V002A.V001A 	P.O. QUADRO RIFAS. 25-50 KVAR

cad  L. 157.806

Euro:81.49

###### 04.C02A.P04A.V011A.V001A.V002A.V002A 	P.O. QUADRO RIFAS. 50-100 KVAR

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C02A.P04A.V011A.V001A.V002A.V003A 	P.O. QUADRO RIFAS. 120-200 KVAR

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P04A.V011A.V001A.V002A.V004A 	P.O. QUADRO RIFAS. 250-400 KVAR

cad  L. 315.612

Euro:162.99

### 04.C02A.P05A 	QUADRI B.T.

= LE VOCI RIPORTATE NEL SEGUITO SI RIFERISCONO ALLA FORNITURA IN OPERA DELL'INTERA STRUTTURA DEI QUADRI, CON L'UNICA ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DI PROTEZIONE, MANOVRA E SEGNALAZIONE. PER COMPLETARE IL QUADRO, CABLATO E COMPLETO PER L'INSERZIONE IN SERVIZIO, OCCORRE QUINDI AGGIUNGERE LA FORNITURA IN OPERA DEI VARI ORGANI. IL CABLAGGIO INTERNO PREVISTO (ED INCLUSO NELLA FORNITURA IN OPERA) SI INTENDE REALIZZATO CON CONDUTTORI DI IDONEA SEZIONE, DISPOSTI IN CANALINE INTERNE. NEL CASO DI COLLEGAMENTI INTERNI REALIZZATI CON SBARRE, OCCORRE AGGIUNGERE LA FORNITURA IN OPERA DEL PERTINENTE SISTEMA DI SBARRE. LE CONNESSIONI INTERNE SI INTENDONO DIMENSIONATE CON RIFERIMENTO ALLA CORRENTE DI CORTOCIRCUITO PRESUNTA NEL PUNTO DI INSERZIONE DEL QUADRO, SENZA ULTERIORI SOVRAPPREZZI. SONO INCLUSI I COLLEGAMENTI DI TERRA, DA REALIZZARSI CON IDONEA BARRA DI RAME PROVVISTA DI ANCORAGGI PER CAPICORDA. PER QUANTO RIGUARDA LE CONNESSIONI ESTERNE, SI ASSUME CHE LE LINEE SIANO DIRETTAMENTE ATTESTATE SUGLI INTERRUTTORI, E PORTATE ALL'ESTERNO ATTRAVERSO IDONEE CANALIZZAZIONI. NEL CASO IN CUI SI UTILIZZINO MORSETTIERE, OCCORRE AGGIUNGERE LA FORNITURA IN OPERA DEL SISTEMA DI MORSETTIERE. NEL COSTO SONO INCLUSI LA CONSEGNA DEGLI SCHEMI DI CABLAGGIO ED IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA RISPONDENZA A NORME. PER FORNITURE SUPERIORI A 10 QUADRI, IL COMMITTENTE SI RISERVA IL DIRITTO DI RICHIEDERE, SENZA ULTERIORI ONERI, LA CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'ESITO DELLE PROVE DI TIPO, EFFETTUATE SECONDO LA NORMATIVA PERTINENTE, EVENTUALMENTE ANCHE SU PRODOTTI ASSIMILABILI. LE DIMENSIONI DEI QUADRI SONO INDICATIVE.

###### 04.C02A.P05A.V001A 	FORNITURA IN OPERA QUADRI BT TIPO ARMADIO

= FORNITURA IN OPERA QUADRI BT TIPO ARMADIO

###### 04.C02A.P05A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA QUADRI BT A STRUTTURA COMPONIBILE PER MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI E NON, IN LAMIERA DI SPESSORE MINIMO 15/10, CON VERNICIATURA EPOSSIDICA. CONFORME NORME CEI 1713. INSTALLAZIONE ALL'INTERNO, CON FISSAGGIO A PAVIMENTO E DISPOSIZIONE A SEMPLICE FRONTE. COMPLETO DI PANNELLI FINESTRATI E DI PORTELLA FRONTALE TRASPARENTE CON CHIUSURA A CHIAVE.

###### 04.C02A.P05A.V001A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA QUADRI BT A STRUTTURA COMPONIBILE, ALTEZZA NON INFERIORE A 2000 MM, GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-30

###### 04.C02A.P05A.V001A.V001A.V001A.V001A 	F.O. QUADRO L=600 MM P=200 MM

cad  L. 1.585.805

Euro:818.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V001A.V001A.V002A 	F.O. QUADRO L=400 MM P=400 MM

cad  L. 1.665.192

Euro:859.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V001A.V001A.V003A 	F.O. QUADRO L=600 MM P=400 MM

cad  L. 1.816.221

Euro:937.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V001A.V001A.V004A 	F.O. QUADRO L=800 MM P=400 MM

cad  L. 1.971.122

Euro:1017.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V001A.V001A.V005A 	F.O. QUADRO L=400 MM P=600 MM

cad  L. 1.837.520

Euro:948.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V001A.V001A.V006A 	F.O. QUADRO L=600 MM P=600 MM

cad  L. 1.986.613

Euro:1025.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V001A.V001A.V007A 	F.O. QUADRO L=800 MM P=600 MM

cad  L. 2.145.387

Euro:1107.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V001A.V001A.V008A 	F.O. QUADRO L=400 MM P=800 MM

cad  L. 1.957.568

Euro:1010.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V001A.V001A.V009A 	F.O. QUADRO L=600 MM P=800 MM

cad  L. 2.116.343

Euro:1092.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V001A.V001A.V010A 	F.O. QUADRO L=800 MM P=800 MM

cad  L. 2.280.926

Euro:1177.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI PORTA ESTERNA FRONTALE CIECA O CON SCHERMO TRASPARENTE PER QUADRI BT A STRUTTURA COMPONIBILE, FORNITA DI MANIGLIE, CERNIERA ED OGNI EVENTUALE ACCESSORIO

###### 04.C02A.P05A.V001A.V001A.V002A.V001A 	P.O. PORTA ESTERNA CIECA/TRASPARENTE

cad  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P05A.V001A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI SBARRE PER IL CABLAGGIO INTERNO DEI QUADRI, CON ANCORAGGI DIMENSIONATI PER LA CORRENTE DI CORTOCIRCUITO PRESUNTA, FINO AD UN MASSIMO DI 20 KA, MONTATI E COLLEGATI

###### 04.C02A.P05A.V001A.V002A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI SBARRE

###### 04.C02A.P05A.V001A.V002A.V001A.V001A 	F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 160 A

cad  L. 232.352

Euro:119.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V002A.V001A.V002A 	F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 250 A

cad  L. 286.567

Euro:147.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V002A.V001A.V003A 	F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 500 A

cad  L. 340.783

Euro:175.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V002A.V001A.V004A 	F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 600 A

cad  L. 362.082

Euro:186.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V002A.V001A.V005A 	F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 800 A

cad  L. 486.003

Euro:250.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V002A.V001A.V006A 	F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N IN=1000 A

cad  L. 563.454

Euro:290.99

###### 04.C02A.P05A.V001A.V003A 	POSA IN SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DI MONTAGGIO PER QUADRI BT A STRUTTURA COMPONIBILE

###### 04.C02A.P05A.V001A.V003A.V001A 	POSA IN SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DI MONTAGGIO

###### 04.C02A.P05A.V001A.V003A.V001A.V001A 	P.O. IN SOSTITUZIONE DI PROFILATI

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P05A.V001A.V003A.V001A.V002A 	P.O. IN SOSTITUZIONE DI FRONTALI

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P05A.V002A 	FORNITURA IN OPERA QUADRI B.T. TIPO POWER CENTER

= FORNITURA IN OPERA DI QUADRO B.T. TIPO POWER CENTER, REALIZZATO IN LAMIERA DI SPESSORE MINIMO 15/10, CON VERNICIATURA EPOSSIDICA, PER INSTALLAZIONE ALL'INTERNO. FISSAGGIO A PAVIMENTO, PORTELLA ANTERIORE CON SERRATURA. ESECUZIONE NON SEGREGATA, PARZIALMENTE SEGREGATA E TOTALMENTE SEGREGATA. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-30.

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRO B.T. TIPO POWER CENTER, COMPLETO DI OGNI ACCESSORIO (GOLFARI DI SOLLEVAMENTO, SBARRA DI TERRA, TRECCE DI TERRA PER LE PORTELLE, ETC.)

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI PANNELLI PER QUADRI B.T. TIPO POWER CENTER, ALTEZZA OLTRE 2000 MM

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V001A.V001A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1200 MM

cad  L. 3.173.546

Euro:1638.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V001A.V002A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1200 MM

cad  L. 3.556.927

Euro:1836.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V001A.V003A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1200 MM

cad  L. 3.942.245

Euro:2035.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V001A.V004A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1200 MM

cad  L. 4.325.627

Euro:2233.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V001A.V005A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1200 MM

cad  L. 4.709.008

Euro:2431.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V001A.V006A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1400 MM

cad  L. 3.264.551

Euro:1685.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V001A.V007A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1400 MM

cad  L. 3.707.957

Euro:1914.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V001A.V008A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1400 MM

cad  L. 4.093.274

Euro:2113.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V001A.V009A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1400 MM

cad  L. 4.476.656

Euro:2311.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V001A.V010A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1400 MM

cad  L. 4.860.037

Euro:2509.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI PANNELLI PER QUADRI B.T. TIPO POWER CENTER PARZIALMENTE SEGREGATI, ALTEZZA OLTRE 2000 MM

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V002A.V001A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1200 MM

cad  L. 3.343.938

Euro:1726.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V002A.V002A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1200 MM

cad  L. 3.748.618

Euro:1935.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V002A.V003A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1200 MM

cad  L. 4.155.235

Euro:2145.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V002A.V004A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1200 MM

cad  L. 4.557.979

Euro:2353.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V002A.V005A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1200 MM

cad  L. 4.964.596

Euro:2563.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V002A.V006A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1400 MM

cad  L. 3.438.815

Euro:1775.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V002A.V007A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1400 MM

cad  L. 3.907.392

Euro:2017.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V002A.V008A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1400 MM

cad  L. 4.312.073

Euro:2226.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V002A.V009A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1400 MM

cad  L. 4.718.689

Euro:2436.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V002A.V010A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1400 MM

cad  L. 5.123.370

Euro:2645.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V003A 	FORNITURA IN OPERA DI PANNELLI PER QUADRI B.T. TIPO POWER CENTER TOTALMENTE SEGREGATI, ALTEZZA OLTRE 2000 MM

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V003A.V001A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1200 MM

cad  L. 3.682.785

Euro:1901.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V003A.V002A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1200 MM

cad  L. 4.132.000

Euro:2133.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V003A.V003A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1200 MM

cad  L. 4.579.278

Euro:2364.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V003A.V004A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1200 MM

cad  L. 5.026.556

Euro:2595.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V003A.V005A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1200 MM

cad  L. 5.475.771

Euro:2827.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V003A.V006A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1400 MM

cad  L. 3.785.407

Euro:1954.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V003A.V007A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1400 MM

cad  L. 4.304.328

Euro:2222.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V003A.V008A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1400 MM

cad  L. 4.751.606

Euro:2453.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V003A.V009A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1400 MM

cad  L. 5.200.821

Euro:2685.99

###### 04.C02A.P05A.V002A.V001A.V003A.V010A 	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1400 MM

cad  L. 5.648.099

Euro:2916.99

###### 04.C02A.P05A.V003A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO

= FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO

###### 04.C02A.P05A.V003A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO IP-44

###### 04.C02A.P05A.V003A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO IP44, IN ESECUZIONE DA PARETE, CON PORTA FRONTALE INCERNIERATA, PANNELLO INTERNO PORTA APPARECCHI, ED OGNI ALTRO EVENTUALE ACCESSORIO. PROFONDITA' FINO A 250 MM.

###### 04.C02A.P05A.V003A.V001A.V001A.V001A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=250 H=300 MM

cad  L. 116.369

Euro:60.09

###### 04.C02A.P05A.V003A.V001A.V001A.V002A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=300 H=350 MM

cad  L. 142.703

Euro:73.69

###### 04.C02A.P05A.V003A.V001A.V001A.V003A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=300 H=500 MM

cad  L. 175.426

Euro:90.59

###### 04.C02A.P05A.V003A.V001A.V001A.V004A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=350 H=500 MM

cad  L. 183.558

Euro:94.79

###### 04.C02A.P05A.V003A.V001A.V001A.V005A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=400 H=500 MM

cad  L. 209.117

Euro:107.99

###### 04.C02A.P05A.V003A.V001A.V001A.V006A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=400 H=600 MM

cad  L. 253.651

Euro:130.99

###### 04.C02A.P05A.V003A.V001A.V001A.V007A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=500 H=600 MM

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C02A.P05A.V003A.V001A.V001A.V008A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=600 H=800 MM

cad  L. 391.126

Euro:201.99

###### 04.C02A.P05A.V003A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO IP-55 O IP-65

###### 04.C02A.P05A.V003A.V002A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO IP-55 O IP-65, IN ESECUZIONE DA PARETE, CON PORTA FRONTALE INCERNIERATA, PANNELLO INTERNO PORTA APPARECCHI, ED OGNI ALTRO EVENTUALE ACCESSORIO. PROFONDITA' FINO A 300 MM.

###### 04.C02A.P05A.V003A.V002A.V001A.V001A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=250 H=300 MM

cad  L. 164.195

Euro:84.79

###### 04.C02A.P05A.V003A.V002A.V001A.V002A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=300 H=350 MM

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C02A.P05A.V003A.V002A.V001A.V003A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=300 H=500 MM

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C02A.P05A.V003A.V002A.V001A.V004A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=400 H=500 MM

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 04.C02A.P05A.V003A.V002A.V001A.V005A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=400 H=650 MM

cad  L. 309.803

Euro:159.99

###### 04.C02A.P05A.V003A.V002A.V001A.V006A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=500 H=650 MM

cad  L. 398.871

Euro:205.99

###### 04.C02A.P05A.V003A.V002A.V001A.V007A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=600 H=800 MM

cad  L. 495.685

Euro:255.99

###### 04.C02A.P05A.V003A.V002A.V001A.V008A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=600 H=1000 MM

cad  L. 578.944

Euro:298.99

###### 04.C02A.P05A.V003A.V002A.V001A.V009A 	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=800 H=1000 MM

cad  L. 691.248

Euro:356.99

###### 04.C02A.P05A.V004A 	FORNITURA IN OPERA QUADRETTI MOD.COMPON.METALLO

= FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI MODULARI COMPONIBILI IN LAMIERA PER MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI STANDARD. GRADO DI PROTEZIONE IP-30. ESECUZIONE COMPONIBILE DA PARETE O DA INCASSO. COMPLETI DI PANNELLI FRONTALI, PROFILATI PORTA APPARECCHI E PORTELLA CIECA O TRASPARENTE.

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI MODULARI COMPONIBILI IN METALLO, INCLUSI PANNELLI ED ACCESSORI

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA A PARETE DI QUADRETTI MODULARI COMPONIBILI IN METALLO

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V001A.V001A 	F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 16 MODULI

cad  L. 265.268

Euro:136.99

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V001A.V002A 	F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 24 MODULI

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V001A.V003A 	F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 32 MODULI

cad  L. 311.739

Euro:160.99

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V001A.V004A 	F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 48 MODULI

cad  L. 410.489

Euro:211.99

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V001A.V005A 	F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 64 MODULI

cad  L. 427.915

Euro:220.99

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V001A.V006A 	F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 72 MODULI

cad  L. 493.748

Euro:254.99

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V001A.V007A 	F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 96 MODULI

cad  L. 544.091

Euro:280.99

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI MODULARI COMPONIBILI IN METALLO INCASSATI

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V002A.V001A 	F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 16 MODULI

cad  L. 271.077

Euro:139.99

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V002A.V002A 	F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 24 MODULI

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V002A.V003A 	F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 32 MODULI

cad  L. 317.548

Euro:163.99

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V002A.V004A 	F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 48 MODULI

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V002A.V005A 	F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 64 MODULI

cad  L. 433.724

Euro:223.99

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V002A.V006A 	F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 72 MODULI

cad  L. 499.557

Euro:257.99

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V002A.V007A 	F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 96 MODULI

cad  L. 549.900

Euro:283.99

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V003A 	POSA IN SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DI MONTAGGIO PER QUADRETTI MODULARI COMPONIBILI IN METALLO

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V003A.V001A 	P.O. IN SOSTITUZIONE DI PROFILATI

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P05A.V004A.V001A.V003A.V002A 	P.O. IN SOSTITUZIONE DI FRONTALI

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P05A.V005A 	FORNITURA IN OPERA QUADRETTI PREF. METALLO IP-40

= FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN METALLO, GRADO DI PROTEZIONE IP-40.

###### 04.C02A.P05A.V005A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA, GRADO DI PROTEZIONE IP-40. ESECUZIONE DA PARETE CON PORTINA FRONTALE. PROFONDITA' FINO A 100 MM. COMPLETO DI SUPPORTI E PROFILATI PORTA APPARECCHI.

###### 04.C02A.P05A.V005A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA A PARETE DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN METALLO, GRADO DI PROTEZIONE IP-40

###### 04.C02A.P05A.V005A.V001A.V001A.V001A 	F.O. QUADRETTO METALLO PREF. 8 MODULI

cad  L. 72.029

Euro:37.19

###### 04.C02A.P05A.V005A.V001A.V001A.V002A 	F.O. QUADRETTO METALLO PREF. 12 MODULI

cad  L. 78.418

Euro:40.49

###### 04.C02A.P05A.V005A.V001A.V001A.V003A 	F.O. QUADRETTO METALLO PREF. 24 MODULI

cad  L. 107.075

Euro:55.29

###### 04.C02A.P05A.V005A.V001A.V001A.V004A 	F.O. QUADRETTO METALLO PREF. 36 MODULI

cad  L. 145.220

Euro:74.99

###### 04.C02A.P05A.V006A 	FORNITURA IN OPERA QUADRETTI PREFABBR. IN PVC

= FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC.

###### 04.C02A.P05A.V006A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC PER MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI. GRADO DI PROTEZIONE IP-40. ESECUZIONE A PARETE O DA INCASSO. PROFONDITA' FINO A 150 MM. TELAIO DIN PORTA APPARECCHI

###### 04.C02A.P05A.V006A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC, GRADO DI PROTEZIONE IP-40, INCLUSI PANNELLI, PORTINA ED ACCESSORI. ESECUZIONE DA PARETE

###### 04.C02A.P05A.V006A.V001A.V001A.V001A 	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 4 MODULI

cad  L. 19.943

Euro:10.29

###### 04.C02A.P05A.V006A.V001A.V001A.V002A 	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 6 MODULI

cad  L. 35.820

Euro:18.49

###### 04.C02A.P05A.V006A.V001A.V001A.V003A 	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 8 MODULI

cad  L. 38.725

Euro:19.99

###### 04.C02A.P05A.V006A.V001A.V001A.V004A 	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 12 MODULI

cad  L. 50.343

Euro:25.99

###### 04.C02A.P05A.V006A.V001A.V001A.V005A 	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 24 MODULI

cad  L. 64.865

Euro:33.49

###### 04.C02A.P05A.V006A.V001A.V001A.V006A 	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 36 MODULI

cad  L. 82.678

Euro:42.69

###### 04.C02A.P05A.V006A.V001A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC, GRADO DI PROTEZIONE IP-40, INCLUSI PANNELLI, PORTINA ED ACCESSORI. ESECUZIONE DA INCASSO

###### 04.C02A.P05A.V006A.V001A.V002A.V001A 	F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 4 MODULI

cad  L. 23.235

Euro:11.99

###### 04.C02A.P05A.V006A.V001A.V002A.V002A 	F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 6 MODULI

cad  L. 34.465

Euro:17.79

###### 04.C02A.P05A.V006A.V001A.V002A.V003A 	F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 8 MODULI

cad  L. 41.436

Euro:21.39

###### 04.C02A.P05A.V006A.V001A.V002A.V004A 	F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 12 MODULI

cad  L. 53.247

Euro:27.49

###### 04.C02A.P05A.V006A.V001A.V002A.V005A 	F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 24 MODULI

cad  L. 69.318

Euro:35.79

###### 04.C02A.P05A.V006A.V001A.V002A.V006A 	F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 36 MODULI

cad  L. 86.938

Euro:44.89

###### 04.C02A.P05A.V006A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC PER MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI. GRADO DI PROTEZIONE IP-55. ESECUZIONE A PARETE O DA INCASSO. PROFONDITA' FINO A 150 MM. TELAIO DIN PORTA APPARECCHI

###### 04.C02A.P05A.V006A.V002A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC, GRADO DI PROTEZIONE IP-55, INCLUSI PANNELLI, PORTINA TRASPARENTE, ACCESSORI. ESECUZIONE DA PARETE

###### 04.C02A.P05A.V006A.V002A.V001A.V001A 	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55 4 MODULI

cad  L. 31.754

Euro:16.39

###### 04.C02A.P05A.V006A.V002A.V001A.V002A 	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55 8 MODULI

cad  L. 40.274

Euro:20.79

###### 04.C02A.P05A.V006A.V002A.V001A.V003A 	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55 12 MODULI

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C02A.P05A.V006A.V002A.V001A.V004A 	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55 24 MODULI

cad  L. 79.580

Euro:41.09

###### 04.C02A.P05A.V007A 	F.O. QUADRETTI IN VETRORESINA IP-55/65

= FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN VETRORESINA PER MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI. GRADO DI PROTEZIONE IP-55 ED IP-65

###### 04.C02A.P05A.V007A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN VETRORESINA, GRADO DI PROTEZIONE IP-55 ED IP-65, INCLUSA PORTINA FRONTALE ED ACCESSORI. ESECUZIONE DA PARETE. PROFONDITA' FINO A 300 MM.

###### 04.C02A.P05A.V007A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA A PARETE DI QUADRETTI IN VETRORESINA, GRADO DI PROTEZIONE IP-55 ED IP-65

###### 04.C02A.P05A.V007A.V001A.V001A.V001A 	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=250 H=300 MM

cad  L. 146.382

Euro:75.59

###### 04.C02A.P05A.V007A.V001A.V001A.V002A 	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=300 H=350 MM

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 04.C02A.P05A.V007A.V001A.V001A.V003A 	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=300 H=500 MM

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C02A.P05A.V007A.V001A.V001A.V004A 	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=400 H=500 MM

cad  L. 309.803

Euro:159.99

###### 04.C02A.P05A.V007A.V001A.V001A.V005A 	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=400 H=650 MM

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 04.C02A.P05A.V007A.V001A.V001A.V006A 	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=500 H=600 MM

cad  L. 559.582

Euro:288.99

###### 04.C02A.P05A.V007A.V001A.V001A.V007A 	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=600 H=800 MM

cad  L. 712.547

Euro:367.99

###### 04.C02A.P05A.V008A 	POSA IN SOSTITUZIONE DI ACCESSORI PER QUADRI

= POSA IN SOSTITUZIONE DI ACCESSORI PER QUADRI

###### 04.C02A.P05A.V008A.V001A 	POSA IN SOSTITUZIONE DI ACCESSORI PER QUADRI

###### 04.C02A.P05A.V008A.V001A.V001A 	POSA IN SOSTITUZIONE DI ACCESSORI PER QUADRI

###### 04.C02A.P05A.V008A.V001A.V001A.V001A 	SOSTITUZIONE SERRATURA/MANIGLIA

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P05A.V008A.V001A.V001A.V002A 	SOSTITUZIONE PORTAETICHETTE

cad  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P05A.V008A.V001A.V001A.V003A 	SOSTITUZIONE OTTURATORI PER APPARECCHI MODULARI

cad  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P05A.V008A.V001A.V001A.V004A 	SOSTITUZIONE TASCA PORTASCHEMI ADESIVA

cad  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P05A.V008A.V001A.V001A.V005A 	SOSTITUZIONE AERATORE IN METALLO

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P05A.V008A.V001A.V001A.V006A 	SOSTITUZIONE AERATORE IN POLIESTERE

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P05A.V008A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI CARTELLI MONITORI

###### 04.C02A.P05A.V008A.V001A.V002A.V001A 	P.O. CARTELLI MONITORI

cad  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P05A.V009A 	F.O. QUADRETTI COMPLETI

= FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI COMPLETI, INCLUSI ORGANI DI INTERRUZIONE E COLLEGAMENTI AL SISTEMA A MONTE ED A VALLE. I DIFFERENZIALI PREVISTI SONO QUELLI DI TIPO NORMALE. NEL CASO IN CUI SI UTILIZZINO DIFFERENZIALI DI TIPO DIVERSO (AD ES. ANTIPERTURBAZIONE) OCCORRERA' AGGIUNGERE LA CORRISPONDENTE DIFFERENZA DEL PREZZO IN FORNITURA.

###### 04.C02A.P05A.V009A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO DI SEZIONAMENTO ASCENSORE O CENTRALI TECNOLOGICHE, COSTITUITO DA UN QUADRETTO IN METALLO, GRADO DI PROTEZIONE IP4X, CHIUSO A CHIAVE, CONTENENTE ALL'INTERNO IL DISPOSITIVO DI SEZIONAMENTO O IL SISTEMA DI COMANDO PER LO SGANCIO DI EMERGENZA.

###### 04.C02A.P05A.V009A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO DI SEZIONAMENTO ASCENSORE O CENTRALI TECNOLOGICHE

###### 04.C02A.P05A.V009A.V001A.V001A.V001A 	F.O. QUADRETTO ASCENSORE CON SEZIONATORE 4P

cad  L. 148.318

Euro:76.59

###### 04.C02A.P05A.V009A.V001A.V001A.V002A 	F.O. QUADRETTO ASCENSORE CON DIFFERENZIALE 4P

cad  L. 331.102

Euro:170.99

###### 04.C02A.P05A.V009A.V001A.V001A.V003A 	F.O. QUADRETTO ASCENSORE C/PULSANTE BOB. SGANCIO

cad  L. 80.548

Euro:41.59

###### 04.C02A.P05A.V009A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER ESTERNO CENTRALE TERMICA, COSTITUITO DA UN QUADRETTO IN METALLO, GRADO DI PROTEZIONE IP-4X, CONTENENTE PRINCIPALMENTE: - UN INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE QUADRIPOLARE 32 A, CORRENTE DIFFERENZIALE DI INTERVENTO 300 MA - UN INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE BIPOLARE 10 A, CORREN DIFFERENZIALE DI INTERVENTO 500 MA.

###### 04.C02A.P05A.V009A.V002A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER ESTERNO CENTRALE TERMICA

###### 04.C02A.P05A.V009A.V002A.V001A.V001A 	F.O. QUADRETTO CENTRALE TERMICA A PARETE

cad  L. 311.739

Euro:160.99

###### 04.C02A.P05A.V009A.V002A.V001A.V002A 	F.O. QUADRETTO CENTRALE TERMICA INCASSATO

cad  L. 375.636

Euro:193.99

###### 04.C02A.P05A.V009A.V003A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER TERMINALI VIDEO, COMPOSTO DA UN QUADRETTO IN PVC CONTENENTE PRINCIPALMENTE: - UN INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIF FERENZIALE BIPOLARE 16 A, CORRENTE DIFFEREN ZIALE DI INTERVENTO 30 MA - TRE PRESE DEL TIPO 10 A, 16 A, BIPRESA O SCHUKO

###### 04.C02A.P05A.V009A.V003A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER TERMINALI VIDEO

###### 04.C02A.P05A.V009A.V003A.V001A.V001A 	F.O. QUADRETTO TERMINALI VIDEO A PARETE

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C02A.P05A.V009A.V003A.V001A.V002A 	F.O. QUADRETTO TERMINALI VIDEO INCASSATO

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 04.C02A.P05A.V009A.V004A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER ALLOGGI

###### 04.C02A.P05A.V009A.V004A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER ALLOGGI, COMPOSTO DA UN QUADRETTO IN PVC CONTENENTE PRINCIPALMENTE: - UN INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE BIPOLARE DA 16 A, CORRENTE DIFFERENZIALE DI INTERVENTO 0.03 A - DUE INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, DA 16 A E 10 A.

###### 04.C02A.P05A.V009A.V004A.V001A.V001A 	F.O. QUADRETTO PER ALLOGGI A PARETE

cad  L. 280.759

Euro:144.99

###### 04.C02A.P05A.V009A.V004A.V001A.V002A 	F.O. QUADRETTO PER ALLOGGI INCASSATO

cad  L. 348.528

Euro:179.99

###### 04.C02A.P05A.V009A.V004A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER ALLOGGI, COMPOSTO DA UN QUADRETTO IN PVC CONTENENTE UN INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE BIPOLARE DA 16 A, CORRENTE DIFFERENZIALE DI INTERVENTO 0.03 A

###### 04.C02A.P05A.V009A.V004A.V002A.V001A 	F.O. QUADRETTO PER MINI ALLOGGI A PARETE

cad  L. 157.612

Euro:81.39

###### 04.C02A.P05A.V009A.V004A.V002A.V002A 	F.O. QUADRETTO PER MINI ALLOGGI INCASSATO

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 04.C02A.P05A.V009A.V005A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER COMANDO UTILIZZATORI.

###### 04.C02A.P05A.V009A.V005A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER COMANDO UTILIZZATORI, COMPRENDENTE UNA CASSETTA IN PVC CONTENENTE UN INTERRUTTORE DIFFERENZIALE BIPOLARE 16 A, CORRENTE DIFFERENZIALE DI INTERVENTO 30 MA

###### 04.C02A.P05A.V009A.V005A.V001A.V001A 	F.O. QUADRETTO A PARETE COMANDO UTILIZZATORI

cad  L. 160.129

Euro:82.69

###### 04.C02A.P05A.V009A.V005A.V001A.V002A 	F.O. QUADRETTO INCASSATO COMANDO UTILIZZATORI

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C02A.P05A.V009A.V005A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER COMANDO UTILIZZATORI, COMPRENDENTE UNA CASSETTA IN PVC CONTENENTE UN INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE 16 A

###### 04.C02A.P05A.V009A.V005A.V002A.V001A 	F.O. QUADRETTO A PARETE COMANDO UTILIZZATORI

cad  L. 96.038

Euro:49.59

###### 04.C02A.P05A.V009A.V005A.V002A.V002A 	F.O. QUADRETTO INCASSATO COMANDO UTILIZZATORI

cad  L. 163.614

Euro:84.49

###### 04.C02A.P05A.V009A.V005A.V003A 	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER COMANDO UTILIZZATORI, COMPRENDENTE UNA CASSETTA IN PVC CONTENENTE UN SEZIONATORE BIPOLARE 16 A CON FUSIBILI

###### 04.C02A.P05A.V009A.V005A.V003A.V001A 	F.O. QUADRETTO A PARETE COMANDO UTILIZZATORI

cad  L. 83.259

Euro:42.99

###### 04.C02A.P05A.V009A.V005A.V003A.V002A 	F.O. QUADRETTO INCASSATO COMANDO UTILIZZATORI

cad  L. 150.641

Euro:77.79

### 04.C02A.P06A 	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

= LE FORNITURE IN OPERA (F.O.) DI CANALIZZAZIONI E TUBAZIONI SONO RIFERITE AL METRO LINEARE E COMPRENDONO TUTTI I COMPONENTI (ELEMENTI LINEARI, ELEMENTI SPECIALI, DERIVAZIONI, CASSETTE ETC.), GLI ACCESSORI (ELEMENTI DI GIUNZIONE E FISSAGGIO, SIGILLATURE, ETC.) E LA MANODOPERA NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE COMPLETA DEL SISTEMA, SENZA ESCLUSIONE ALCUNA. IN PRATICA IL SISTEMA DI CANALIZZAZIONI SI INTENDE FORNITO PRONTO PER L'INFILAGGIO DELLE LINEE. NEL CASO DI OPERE INCASSATE E' INCLUSA L'ASSISTENZA EDILE NECESSARIA.

###### 04.C02A.P06A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

= FORNITURA IN OPERA (F.O.) DI TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI COMPLETE.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO, COMPLETE DI: SUPPORTI, CASSETTE, ELEMENTI DI GIUNZIONE, RACCORDI FLESSIBILI E OGNI ALTRO ACCESSORIO. LE CASSETTE PREVISTE SONO DEL TIPO A MASSIMO QUATTRO VIE. CASSETTE DI TIPO DIVERSO COMPORTANO EVENTUALI SOVRAPPREZZI DA COMPUTARE A PARTE.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO CON FILETTATURA GAS CONICA GK (UNI 6525) PER IMPIANTI AD-PE.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V001A.V001A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=1/2"

ml  L. 22.267

Euro:11.49

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V001A.V002A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3/4"

ml  L. 31.367

Euro:16.19

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V001A.V003A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=1"

ml  L. 40.468

Euro:20.89

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V001A.V004A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=5/4"

ml  L. 49.181

Euro:25.39

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V001A.V005A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3/2"

ml  L. 58.088

Euro:29.99

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V001A.V006A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=2"

ml  L. 66.994

Euro:34.59

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V001A.V007A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3"

ml  L. 98.556

Euro:50.89

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V002A 	FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO TIPO FE 33 CON FILETTATURA CILINDRICA UNI 338339 (TIPO MANNESMANN).

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V002A.V001A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=1/2"

ml  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V002A.V002A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=3/4"

ml  L. 26.720

Euro:13.79

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V002A.V003A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=1"

ml  L. 34.078

Euro:17.59

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V002A.V004A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=5/4"

ml  L. 41.242

Euro:21.29

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V002A.V005A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=3/2"

ml  L. 48.213

Euro:24.89

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V002A.V006A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=2"

ml  L. 57.507

Euro:29.69

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V002A.V007A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=3"

ml  L. 75.901

Euro:39.19

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V003A 	FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI NON FILETTATI IN ACCIAIO PROFILATO DA NASTRO ZINCATO, ELETTROSALDATO, CURVABILE A FREDDO PER INSTALLAZIONI FINO A IP-67.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V003A.V001A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=16 MM

ml  L. 18.375

Euro:9.49

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V003A.V002A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=22 MM

ml  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V003A.V003A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=28 MM

ml  L. 29.431

Euro:15.19

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V003A.V004A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=32 MM

ml  L. 35.046

Euro:18.09

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V003A.V005A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=38 MM

ml  L. 42.210

Euro:21.79

###### 04.C02A.P06A.V001A.V001A.V003A.V006A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=50 MM

ml  L. 60.411

Euro:31.19

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI NON FILETTATI IN PVC SERIE PESANTE COLORE NERO O GRIGIO CENERE, CONFORMI NORME CEI 23-8 E V1, COMPLETE DI: SUPPORTI, CASSETTE, ELEMENTI DI GIUNZIONE E OGNI ALTRO ACCESSORIO.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V001A 	FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, NON FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V001A.V001A 	F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=16 MM

ml  L. 6.041

Euro:3.12

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V001A.V002A 	F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20 MM

ml  L. 6.989

Euro:3.61

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V001A.V003A 	F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25 MM

ml  L. 8.384

Euro:4.33

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V001A.V004A 	F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32 MM

ml  L. 10.029

Euro:5.18

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V001A.V005A 	F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40 MM

ml  L. 11.791

Euro:6.09

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V001A.V006A 	F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=50 MM

ml  L. 14.638

Euro:7.56

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V002A 	FORNITURA IN OPERA INCASSATA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, NON FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V002A.V001A 	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=16 MM

ml  L. 16.497

Euro:8.52

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V002A.V002A 	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20 MM

ml  L. 18.859

Euro:9.74

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V002A.V003A 	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25 MM

ml  L. 20.911

Euro:10.79

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V002A.V004A 	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32 MM

ml  L. 23.816

Euro:12.29

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V002A.V005A 	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40 MM

ml  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V002A.V006A 	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=50 MM

ml  L. 30.012

Euro:15.49

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V003A 	FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V003A.V001A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=16 MM

ml  L. 7.435

Euro:3.84

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V003A.V002A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=20 MM

ml  L. 8.751

Euro:4.52

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V003A.V003A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=25 MM

ml  L. 10.184

Euro:5.26

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V003A.V004A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=32 MM

ml  L. 13.244

Euro:6.84

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V003A.V005A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=40 MM

ml  L. 16.535

Euro:8.54

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V003A.V006A 	F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=50 MM

ml  L. 19.556

Euro:10.09

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V004A 	FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V004A.V001A 	F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 50 MM

ml  L. 17.368

Euro:8.97

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V004A.V002A 	F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 63 MM

ml  L. 20.330

Euro:10.49

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V004A.V003A 	F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 82 MM

ml  L. 23.041

Euro:11.89

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V004A.V004A 	F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=110 MM

ml  L. 31.561

Euro:16.29

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V004A.V005A 	F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=125 MM

ml  L. 36.982

Euro:19.09

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V004A.V006A 	F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=160 MM

ml  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V005A 	FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM; POSA INTERRATA, COMPRESI: SCAVO IN TERRENO VEGETALE, RICOPERTURA IN CALCESTRUZZO, RIEMPIMENTO CON MATERIALE DI RIPORTO, RICOPERTURA PROVVISORIA. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE VOCI SEGUENTI E' ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DI COMPLESSI RESIDENZIALI. NON SONO QUINDI CONSIDERATI GLI INTERVENTI RELATIVI AD ES. A SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E SIMILARI.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V005A.V001A 	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 50 MM

ml  L. 30.593

Euro:15.79

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V005A.V002A 	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 63 MM

ml  L. 33.110

Euro:17.09

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V005A.V003A 	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 82 MM

ml  L. 35.820

Euro:18.49

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V005A.V004A 	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=110 MM

ml  L. 44.340

Euro:22.89

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V005A.V005A 	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=125 MM

ml  L. 49.374

Euro:25.49

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V005A.V006A 	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=160 MM

ml  L. 62.735

Euro:32.39

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V006A 	FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM; POSA IN SCAVO PREDISPOSTO, ESCLUSO RICOPRIMENTO.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V006A.V001A 	F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 50 MM

ml  L. 12.062

Euro:6.23

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V006A.V002A 	F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 63 MM

ml  L. 15.006

Euro:7.75

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V006A.V003A 	F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 82 MM

ml  L. 17.987

Euro:9.29

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V006A.V004A 	F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=110 MM

ml  L. 27.107

Euro:13.99

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V006A.V005A 	F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=125 MM

ml  L. 32.916

Euro:16.99

###### 04.C02A.P06A.V001A.V002A.V006A.V006A 	F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=160 MM

ml  L. 46.083

Euro:23.79

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO, COMPLETE DI: CURVE, ELEMENTI DI GIUNZIONE, SEPARATORI, SUPPORTI, ACCESSORI DI MONTAGGIO E DI PASSAGGIO, E OGNI ALTRO ACCESSORIO; COPERCHI ESCLUSI.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO CON SPESSORE MINIMO DELLA LAMIERA 1.5 MM.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V001A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L= 50 MM H FINO 75 MM

ml  L. 27.688

Euro:14.29

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V002A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L= 75 MM H FINO 75 MM

ml  L. 30.593

Euro:15.79

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V003A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=100 MM H FINO 75 MM

ml  L. 33.497

Euro:17.29

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V004A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=150 MM H FINO 75 MM

ml  L. 39.499

Euro:20.39

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V005A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=200 MM H FINO 75 MM

ml  L. 44.921

Euro:23.19

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V006A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=250 MM H FINO 75 MM

ml  L. 53.053

Euro:27.39

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V007A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=300 MM H FINO 75 MM

ml  L. 61.573

Euro:31.79

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V008A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=400 MM H FINO 75 MM

ml  L. 74.740

Euro:38.59

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V009A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=500 MM H FINO 75 MM

ml  L. 87.132

Euro:44.99

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V010A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=600 MM H FINO 75 MM

ml  L. 103.396

Euro:53.39

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V011A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=100 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 37.563

Euro:19.39

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V012A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=150 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 43.759

Euro:22.59

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V013A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=200 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 50.343

Euro:25.99

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V014A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=250 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 59.830

Euro:30.89

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V015A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=300 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 68.156

Euro:35.19

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V016A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=400 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V017A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=500 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 97.007

Euro:50.09

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V001A.V018A 	F.O. CANALIZZ. METALL. L=600 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 113.852

Euro:58.79

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A.V001A 	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L= 50 MM H FINO 75 MM

ml  L. 29.624

Euro:15.29

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A.V002A 	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=100 MM H FINO 75 MM

ml  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A.V003A 	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=150 MM H FINO 75 MM

ml  L. 42.985

Euro:22.19

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A.V004A 	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=200 MM H FINO 75 MM

ml  L. 48.987

Euro:25.29

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A.V005A 	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=300 MM H FINO 75 MM

ml  L. 67.575

Euro:34.89

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A.V006A 	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=400 MM H FINO 75 MM

ml  L. 81.710

Euro:42.19

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A.V007A 	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=500 MM H FINO 75 MM

ml  L. 95.070

Euro:49.09

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A.V008A 	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=600 MM H FINO 75 MM

ml  L. 113.078

Euro:58.39

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A.V009A 	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=100 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 40.661

Euro:20.99

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A.V010A 	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=150 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 47.825

Euro:24.69

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A.V011A 	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=200 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 54.990

Euro:28.39

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A.V012A 	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=300 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 74.740

Euro:38.59

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A.V013A 	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=400 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 94.102

Euro:48.59

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A.V014A 	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=500 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 106.688

Euro:55.09

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V002A.V015A 	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=600 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 125.470

Euro:64.79

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V003A 	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V003A.V001A 	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L = 50 MM

ml  L. 6.699

Euro:3.46

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V003A.V002A 	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L = 75 MM

ml  L. 7.164

Euro:3.69

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V003A.V003A 	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =100 MM

ml  L. 8.267

Euro:4.27

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V003A.V004A 	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =150 MM

ml  L. 9.042

Euro:4.67

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V003A.V005A 	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =200 MM

ml  L. 9.952

Euro:5.14

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V003A.V006A 	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =250 MM

ml  L. 11.114

Euro:5.74

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V003A.V007A 	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =300 MM

ml  L. 13.398

Euro:6.92

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V003A.V008A 	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =400 MM

ml  L. 15.238

Euro:7.87

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V003A.V009A 	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =500 MM

ml  L. 17.387

Euro:8.98

###### 04.C02A.P06A.V001A.V003A.V003A.V010A 	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =600 MM

ml  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C02A.P06A.V001A.V004A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN PVC, COMPLETE DI: ELEMENTI DI GIUNZIONE, SUPPORTI, COPERCHI, ACCESSORI DI FISSAGGIO E DI BLOCCAGGIO CAVI E OGNI ALTRO ACCESSORIO.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V004A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN PVC INCLUSI I SETTI SEPARATORI PER LE CANALINE MULTICANALE. POSA A PARETE O A SOFFITTO.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V004A.V001A.V001A 	F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC L= 80 MM

ml  L. 22.460

Euro:11.59

###### 04.C02A.P06A.V001A.V004A.V001A.V002A 	F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC L=100 MM

ml  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C02A.P06A.V001A.V004A.V001A.V003A 	F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC L=120 MM

ml  L. 38.531

Euro:19.89

###### 04.C02A.P06A.V001A.V004A.V001A.V004A 	F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC L=150 MM

ml  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C02A.P06A.V001A.V004A.V001A.V005A 	F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC L=200 MM

ml  L. 51.504

Euro:26.59

###### 04.C02A.P06A.V001A.V004A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN PVC A DOPPIO ISOLAMENTO RICOPERTO DI ALLUMINIO. POSA A PARETE O A ZOCCOLO.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V004A.V002A.V001A 	F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC E ALLUMINIO L= 75 MM

ml  L. 117.725

Euro:60.79

###### 04.C02A.P06A.V001A.V004A.V002A.V002A 	F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC E ALLUMINIO L=100 MM

ml  L. 135.732

Euro:70.09

###### 04.C02A.P06A.V001A.V005A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN PVC MUNITI DI SETTI SEPARATORI FISSI, PREDISPOSTI PER L'APPLICAZIONE DI APPARECCHI A FRUTTI COMPONIBILI; COMPLETE DI: ANGOLI, TORRETTE PORTAFRUTTI, ELEMENTI DI GIUNZIONE E DI FISSAGGIO E OGNI ALTRO ACCESSORIO. POSA A BATTISCOPA.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V005A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI A BATTISCOPA REALIZZATE CON CANALI IN PVC.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V005A.V001A.V001A 	F.O. CANALIZZAZ. BATTISCOPA IN PVC A DUE CAMERE

ml  L. 19.556

Euro:10.09

###### 04.C02A.P06A.V001A.V005A.V001A.V002A 	F.O. CANALIZZAZ. BATTISCOPA IN PVC A TRE CAMERE

ml  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN MATERIALE PLASTICO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO AUTOESTINGUENTE (VETRORESINA), IN ESECUZIONE FORATA E NON FORATA; COMPLETE DI: ELEMENTI DI GIUNZIONE, ACCESSORI DI FISSAGGIO E DI PASSAGGIO E OGNI ALTRO ACCESSORIO; COPERCHI ESCLUSI.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN VETRORESINA NON FORATI, IP-54.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V001A.V001A 	F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=100 MM

ml  L. 43.953

Euro:22.69

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V001A.V002A 	F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=200 MM

ml  L. 68.931

Euro:35.59

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V001A.V003A 	F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=300 MM

ml  L. 92.940

Euro:47.99

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V001A.V004A 	F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=400 MM

ml  L. 118.499

Euro:61.19

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V001A.V005A 	F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=500 MM

ml  L. 135.926

Euro:70.19

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V001A.V006A 	F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=600 MM

ml  L. 161.484

Euro:83.39

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN VETRORESINA FORATI.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V002A.V001A 	F.O. CANALIZZ. FORATA IN VETRORESINA L=100 MM

ml  L. 50.149

Euro:25.89

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V002A.V002A 	F.O. CANALIZZ. FORATA IN VETRORESINA L=200 MM

ml  L. 74.546

Euro:38.49

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V002A.V003A 	F.O. CANALIZZ. FORATA IN VETRORESINA L=300 MM

ml  L. 94.877

Euro:48.99

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V002A.V004A 	F.O. CANALIZZ. FORATA IN VETRORESINA L=400 MM

ml  L. 124.889

Euro:64.49

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V003A 	FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN VETRORESINA FORATI E NON FORATI.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V003A.V001A 	F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=100 MM

ml  L. 16.710

Euro:8.63

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V003A.V002A 	F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=200 MM

ml  L. 22.460

Euro:11.59

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V003A.V003A 	F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=300 MM

ml  L. 30.012

Euro:15.49

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V003A.V004A 	F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=400 MM

ml  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V003A.V005A 	F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=500 MM

ml  L. 45.115

Euro:23.29

###### 04.C02A.P06A.V001A.V006A.V003A.V006A 	F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=600 MM

ml  L. 50.149

Euro:25.89

###### 04.C02A.P06A.V001A.V007A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO REALIZZATE CON CANALI IN PVC; COMPLETE DI: ELEMENTI DI GIUNZIONE E FISSAGGIO, FINITURE PER INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO IN ALLUMINIO/ OTTONE/ACCIAIO E OGNI ALTRO ACCESSORIO.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V007A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO REALIZZATE CON CANALI IN PVC.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V007A.V001A.V001A 	F.O. CANALIZZ. SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=25 MM

ml  L. 24.203

Euro:12.49

###### 04.C02A.P06A.V001A.V007A.V001A.V002A 	F.O. CANALIZZ. SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=30 MM

ml  L. 24.977

Euro:12.89

###### 04.C02A.P06A.V001A.V007A.V001A.V003A 	F.O. CANALIZZ. SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=35 MM

ml  L. 27.107

Euro:13.99

###### 04.C02A.P06A.V001A.V008A 	FORNITURA IN OPERA DI ACCESSORI (DERIVAZIONI, BOX A PAVIMENTO, TAPPI) PER CANALIZZAZIONI IN PVC PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V008A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI DERIVAZIONI CON BOCCHETTONE (COMPRESO TAPPO) PER CANALIZZAZIONI IN PVC SOTTOPAVIMENTO.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V008A.V001A.V001A 	F.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=25 MM

ml  L. 24.977

Euro:12.89

###### 04.C02A.P06A.V001A.V008A.V001A.V002A 	F.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=30 MM

ml  L. 25.752

Euro:13.29

###### 04.C02A.P06A.V001A.V008A.V001A.V003A 	F.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=35 MM

ml  L. 26.914

Euro:13.89

###### 04.C02A.P06A.V001A.V008A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI BOX A PAVIMENTO ADATTO PER QUALSIASI UTENZA, A SEMPLICE O A DOPPIO IMBOCCO, PER CANALIZZAZIONI IN PVC SOTTOPAVIMENTO.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V008A.V002A.V001A 	F.O. BOX A PAVIMENTO SEMPLICE DIM. 120X120 MM

ml  L. 51.892

Euro:26.79

###### 04.C02A.P06A.V001A.V008A.V002A.V002A 	F.O. BOX A PAVIMENTO SEMPLICE DIM. 240X240 MM

ml  L. 116.757

Euro:60.29

###### 04.C02A.P06A.V001A.V008A.V003A 	FORNITURA IN OPERA DI TAPPI IN ALLUMINIO, PLASTICA, OTTONE PER CANALIZZAZIONI PVC SOTTOPAVIMENTO.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V008A.V003A.V001A 	F.O. TAPPO DI CHIUSURA IN PLASTICA

ml  L. 6.021

Euro:3.11

###### 04.C02A.P06A.V001A.V008A.V003A.V002A 	F.O. TAPPO DI CHIUSURA IN OTTONE

ml  L. 27.688

Euro:14.29

###### 04.C02A.P06A.V001A.V008A.V003A.V003A 	F.O. TAPPO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO

ml  L. 14.405

Euro:7.44

###### 04.C02A.P06A.V001A.V009A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI; COMPLETE DI: SUPPORTI, ELEMENTI DI GIUNZIONE E DI FISSAGGIO, COPERCHI IN PVC PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI, OGNI ALTRO ACCESSORIO. POSA A SOFFITTO O A SOSPENSIONE.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V009A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI REALIZZATE CON CANALI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V009A.V001A.V001A 	F.O. CANALIZ. METALL. CORPI ILLUM. 20X51 BIANCA

ml  L. 26.720

Euro:13.79

###### 04.C02A.P06A.V001A.V009A.V001A.V002A 	F.O. CANALIZ. METALL. CORPI ILLUM. 47X50 BIANCA

ml  L. 34.659

Euro:17.89

###### 04.C02A.P06A.V001A.V009A.V001A.V003A 	F.O. CANALIZ. METALL. CORPI ILLUM. 47X50 ZINCATA

ml  L. 35.240

Euro:18.19

###### 04.C02A.P06A.V001A.V009A.V001A.V004A 	F.O. CANALIZ. METALL. CORPI ILLUM. 47X50 INOX

ml  L. 70.092

Euro:36.19

###### 04.C02A.P06A.V001A.V009A.V001A.V005A 	F.O. CANALIZ. METALL. CORPI ILLUM. 47X50 ALLUM.

ml  L. 47.438

Euro:24.49

###### 04.C02A.P06A.V001A.V009A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI REALIZZATE CON CANALI AUTOPORTANTI IN PVC AL TITANIO RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V009A.V002A.V001A 	F.O. CANALIZ. AUTOPORT. PVC+FIBRE 60X40

ml  L. 26.526

Euro:13.69

###### 04.C02A.P06A.V001A.V009A.V002A.V002A 	F.O. CANALIZ. AUTOPORT. PVC+FIBRE 60X40+SEPAR.

ml  L. 29.044

Euro:14.99

###### 04.C02A.P06A.V001A.V010A 	POSE IN OPERA.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V010A.V001A 	POSA IN OPERA DI TUBI FLESSIBILI IN ACCIAIO E IN PVC DI DIAMETRO QUALUNQUE.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V010A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI TUBO FLESSIBILE METALLICO

ml  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P06A.V001A.V010A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI TUBO FLESSIBILE IN PVC

ml  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P06A.V001A.V010A.V002A 	POSA IN OPERA DI TORRETTE PORTAFRUTTI PER CANALI IN PVC.

###### 04.C02A.P06A.V001A.V010A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI TORRETTA PORTAFRUTTI

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P06A.V002A 	POSA IN OPERA DI TUBI E CANALI

= POSA IN OPERA (P.O.) DI TUBI E CANALI. LA POSA IN OPERA COMPRENDE TUTTO QUANTO NECESSARIO PER INSTALLARE UN TRATTO LINEARE, INCLUSE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER COLLEGARE IL TRATTO LINEARE AL RESTO DEL SISTEMA, ALLE DUE ESTREMITA' (AD ES. A CASSETTE O AD ALTRI TUBI). ESCLUSA POSA DI CASSETTE E SCATOLE.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO, INCLUSA POSA DI SUPPORTI, ELEMENTI DI GIUNZIONE, RACCORDI FLESSIBILI E OGNI ALTRO ACCESSORIO.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO CON FILETTATURA GAS CONICA GK (UNI 6525) PER IMPIANTI AD-PE.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V001A.V001A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=1/2"

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V001A.V002A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3/4"

ml  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V001A.V003A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=1"

ml  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V001A.V004A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=5/4"

ml  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V001A.V005A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3/2"

ml  L. 24.977

Euro:12.89

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V001A.V006A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=2"

ml  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V001A.V007A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3"

ml  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO TIPO FE 33 CON FILETTATURA CILINDRICA UNI 338-339 (TIPO MANNESMANN).

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V002A.V001A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=1/2"

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V002A.V002A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=3/4"

ml  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V002A.V003A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=1"

ml  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V002A.V004A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=5/4"

ml  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V002A.V005A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=3/2"

ml  L. 24.977

Euro:12.89

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V002A.V006A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=2"

ml  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V002A.V007A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=3"

ml  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V003A 	POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI RIGIDI NON FILETTATI IN ACCIAIO PROFILATO DA NASTRO ZINCATO, ELETTROSALDATO, CURVABILE A FREDDO PER INSTALLAZIONI FINO A IP-67.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V003A.V001A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=16 MM

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V003A.V002A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=22 MM

ml  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V003A.V003A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=28 MM

ml  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V003A.V004A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=32 MM

ml  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V003A.V005A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=38 MM

ml  L. 24.977

Euro:12.89

###### 04.C02A.P06A.V002A.V001A.V003A.V006A 	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=50 MM

ml  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A 	POSA IN OPERA DI TUBI RIGIDI NON FILETTATI IN PVC SERIE PESANTE COLORE NERO O GRIGIO CENERE, CONFORMI NORME CEI 23-8 E V1, INCLUSA POSA DI SUPPORTI, ELEMENTI DI GIUNZIONE E OGNI ALTRO ACCESSORIO.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, NON FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V001A.V001A 	P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=16 MM

ml  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V001A.V002A 	P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=20 MM

ml  L. 4.259

Euro:2.19

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V001A.V003A 	P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=25 MM

ml  L. 4.976

Euro:2.57

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V001A.V004A 	P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=32 MM

ml  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V001A.V005A 	P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=40 MM

ml  L. 6.389

Euro:3.29

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V001A.V006A 	P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=50 MM

ml  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V002A 	POSA IN OPERA INCASSATA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, NON FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V002A.V001A 	P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=16 MM

ml  L. 12.779

Euro:6.59

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V002A.V002A 	P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=20 MM

ml  L. 14.909

Euro:7.69

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V002A.V003A 	P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=25 MM

ml  L. 16.322

Euro:8.43

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V002A.V004A 	P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=32 MM

ml  L. 18.452

Euro:9.53

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V002A.V005A 	P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=40 MM

ml  L. 19.943

Euro:10.29

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V002A.V006A 	P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=50 MM

ml  L. 22.073

Euro:11.39

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V003A 	POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V003A.V001A 	P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=16 MM

ml  L. 4.259

Euro:2.19

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V003A.V002A 	P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=20 MM

ml  L. 4.976

Euro:2.57

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V003A.V003A 	P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=25 MM

ml  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V003A.V004A 	P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=32 MM

ml  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V003A.V005A 	P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=40 MM

ml  L. 8.519

Euro:4.39

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V003A.V006A 	P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=50 MM

ml  L. 9.933

Euro:5.13

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V004A 	POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V004A.V001A 	P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D= 50 MM

ml  L. 9.933

Euro:5.13

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V004A.V002A 	P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D= 63 MM

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V004A.V003A 	P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D= 82 MM

ml  L. 11.365

Euro:5.87

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V004A.V004A 	P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D=110 MM

ml  L. 12.779

Euro:6.59

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V004A.V005A 	P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D=125 MM

ml  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V004A.V006A 	P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D=160 MM

ml  L. 15.625

Euro:8.07

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V005A 	POSA IN OPERA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM; POSA INTERRATA, COMPRESI: SCAVO IN TERRENO VEGETALE, RICOPERTURA IN CALCESTRUZZO, RIEMPIMENTO CON MATERIALE DI RIPORTO, RICOPERTURA PROVVISORIA. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE VOCI SEGUENTI E' ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DI COMPLESSI RESIDENZIALI. NON SONO QUINDI CONSIDERATI GLI INTERVENTI RELATIVI AD ES. A SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E SIMILARI.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V005A.V001A 	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D= 50 MM

ml  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V005A.V002A 	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D= 63 MM

ml  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V005A.V003A 	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D= 82 MM

ml  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V005A.V004A 	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D=110 MM

ml  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V005A.V005A 	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D=125 MM

ml  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V005A.V006A 	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D=160 MM

ml  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V006A 	POSA IN OPERA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM; POSA IN SCAVO PREDISPOSTO, ESCLUSO RICOPRIMENTO.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V006A.V001A 	P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D= 50 MM

ml  L. 4.976

Euro:2.57

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V006A.V002A 	P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D= 63 MM

ml  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V006A.V003A 	P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D= 82 MM

ml  L. 6.389

Euro:3.29

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V006A.V004A 	P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D=110 MM

ml  L. 7.803

Euro:4.03

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V006A.V005A 	P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D=125 MM

ml  L. 9.236

Euro:4.77

###### 04.C02A.P06A.V002A.V002A.V006A.V006A 	P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D=160 MM

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A 	POSA IN OPERA DI CANALI IN ACCIAIO ZINCATO, INCLUSA POSA DI CURVE, ELEMENTI DI GIUNZIONE, SEPARATORI, SUPPORTI, ACCESSORI DI MONTAGGIO E DI PASSAGGIO, E OGNI ALTRO ACCESSORIO; ESCLUSA POSA DEI COPERCHI.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A 	POSA IN OPERA DI CANALI IN ACCIAIO ZINCATO CON SPESSORE MINIMO DELLA LAMIERA 1.5 MM.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V001A 	P.O. CANALE METALL. L= 50 MM H FINO 75 MM

ml  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V002A 	P.O. CANALE METALL. L= 75 MM H FINO 75 MM

ml  L. 15.625

Euro:8.07

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V003A 	P.O. CANALE METALL. L=100 MM H FINO 75 MM

ml  L. 17.039

Euro:8.79

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V004A 	P.O. CANALE METALL. L=150 MM H FINO 75 MM

ml  L. 18.452

Euro:9.53

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V005A 	P.O. CANALE METALL. L=200 MM H FINO 75 MM

ml  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V006A 	P.O. CANALE METALL. L=250 MM H FINO 75 MM

ml  L. 24.977

Euro:12.89

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V007A 	P.O. CANALE METALL. L=300 MM H FINO 75 MM

ml  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V008A 	P.O. CANALE METALL. L=400 MM H FINO 75 MM

ml  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V009A 	P.O. CANALE METALL. L=500 MM H FINO 75 MM

ml  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V010A 	P.O. CANALE METALL. L=600 MM H FINO 75 MM

ml  L. 49.762

Euro:25.69

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V011A 	P.O. CANALE METALL. L=100 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V012A 	P.O. CANALE METALL. L=150 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 19.169

Euro:9.89

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V013A 	P.O. CANALE METALL. L=200 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V014A 	P.O. CANALE METALL. L=250 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 26.333

Euro:13.59

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V015A 	P.O. CANALE METALL. L=300 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 30.593

Euro:15.79

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V016A 	P.O. CANALE METALL. L=400 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V017A 	P.O. CANALE METALL. L=500 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 44.921

Euro:23.19

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V001A.V018A 	P.O. CANALE METALL. L=600 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 51.892

Euro:26.79

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A 	POSA IN OPERA DI CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A.V001A 	P.O. CANALE MET. ASOL. L= 50 MM H FINO 75 MM

ml  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A.V002A 	P.O. CANALE MET. ASOL. L=100 MM H FINO 75 MM

ml  L. 17.039

Euro:8.79

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A.V003A 	P.O. CANALE MET. ASOL. L=150 MM H FINO 75 MM

ml  L. 18.452

Euro:9.53

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A.V004A 	P.O. CANALE MET. ASOL. L=200 MM H FINO 75 MM

ml  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A.V005A 	P.O. CANALE MET. ASOL. L=300 MM H FINO 75 MM

ml  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A.V006A 	P.O. CANALE MET. ASOL. L=400 MM H FINO 75 MM

ml  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A.V007A 	P.O. CANALE MET. ASOL. L=500 MM H FINO 75 MM

ml  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A.V008A 	P.O. CANALE MET. ASOL. L=600 MM H FINO 75 MM

ml  L. 49.762

Euro:25.69

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A.V009A 	P.O. CANALE MET. ASOL. L=100 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A.V010A 	P.O. CANALE MET. ASOL. L=150 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 19.169

Euro:9.89

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A.V011A 	P.O. CANALE MET. ASOL. L=200 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A.V012A 	P.O. CANALE MET. ASOL. L=300 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 30.593

Euro:15.79

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A.V013A 	P.O. CANALE MET. ASOL. L=400 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A.V014A 	P.O. CANALE MET. ASOL. L=500 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 44.921

Euro:23.19

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V002A.V015A 	P.O. CANALE MET. ASOL. L=600 MM H OLTRE 75 MM

ml  L. 51.892

Euro:26.79

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V003A 	POSA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V003A.V001A 	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L = 50 MM

ml  L. 4.259

Euro:2.19

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V003A.V002A 	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L = 75 MM

ml  L. 4.608

Euro:2.38

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V003A.V003A 	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =100 MM

ml  L. 4.976

Euro:2.57

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V003A.V004A 	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =150 MM

ml  L. 5.324

Euro:2.75

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V003A.V005A 	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =200 MM

ml  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V003A.V006A 	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =250 MM

ml  L. 6.389

Euro:3.29

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V003A.V007A 	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =300 MM

ml  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V003A.V008A 	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =400 MM

ml  L. 7.803

Euro:4.03

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V003A.V009A 	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =500 MM

ml  L. 8.519

Euro:4.39

###### 04.C02A.P06A.V002A.V003A.V003A.V010A 	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =600 MM

ml  L. 9.236

Euro:4.77

###### 04.C02A.P06A.V002A.V004A 	POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC, INCLUSA POSA DI ELEMENTI DI GIUNZIONE, SUPPORTI, COPERCHI, ACCESSORI DI FISSAGGIO E DI BLOCCAGGIO CAVI E OGNI ALTRO ACCESSORIO.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V004A.V001A 	POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC INCLUSA POSA DEI SETTI SEPARATORI PER LE CANALINE MULTICANALE. POSA A PARETE O A SOFFITTO.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V004A.V001A.V001A 	P.O. CANALE IN PVC L= 80 MM

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P06A.V002A.V004A.V001A.V002A 	P.O. CANALE IN PVC L=100 MM

ml  L. 12.062

Euro:6.23

###### 04.C02A.P06A.V002A.V004A.V001A.V003A 	P.O. CANALE IN PVC L=120 MM

ml  L. 13.495

Euro:6.97

###### 04.C02A.P06A.V002A.V004A.V001A.V004A 	P.O. CANALE IN PVC L=150 MM

ml  L. 15.625

Euro:8.07

###### 04.C02A.P06A.V002A.V004A.V001A.V005A 	P.O. CANALE IN PVC L=200 MM

ml  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P06A.V002A.V004A.V002A 	POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC A DOPPIO ISOLAMENTO RICOPERTO DI ALLUMINIO. POSA A PARETE O A ZOCCOLO.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V004A.V002A.V001A 	P.O. CANALE IN PVC E ALLUMINIO L= 75 MM

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P06A.V002A.V004A.V002A.V002A 	P.O. CANALE IN PVC E ALLUMINIO L=100 MM

ml  L. 12.062

Euro:6.23

###### 04.C02A.P06A.V002A.V005A 	POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC MUNITI DI SETTI SEPARATORI FISSI, PREDISPOSTI PER L'APPLICAZIONE DI APPARECCHI A FRUTTI COMPONIBILI. INCLUSA POSA DI ANGOLI, ELEMENTI DI GIUNZIONE E DI FISSAGGIO E OGNI ALTRO ACCESSORIO. POSA A BATTISCOPA.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V005A.V001A 	POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC A BATTISCOPA.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V005A.V001A.V001A 	P.O. CANALE BATTISCOPA IN PVC A DUE CAMERE

ml  L. 9.933

Euro:5.13

###### 04.C02A.P06A.V002A.V005A.V001A.V002A 	P.O. CANALE BATTISCOPA IN PVC A TRE CAMERE

ml  L. 9.933

Euro:5.13

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A 	POSA IN OPERA DI CANALI IN MATERIALE PLASTICO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO AUTOESTINGUENTE (VETRORESINA), IN ESECUZIONE FORATA E NON FORATA. INCLUSA POSA DI ELEMENTI DI GIUNZIONE, ACCESSORI DI FISSAGGIO E DI PASSAGGIO E OGNI ALTRO ACCESSORIO; POSA DEI COPERCHI ESCLUSA.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V001A 	POSA IN OPERA DI CANALI IN VETRORESINA NON FORATI, IP-54.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V001A.V001A 	P.O. CANALE IN VETRORESINA L=100 MM

ml  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V001A.V002A 	P.O. CANALE IN VETRORESINA L=200 MM

ml  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V001A.V003A 	P.O. CANALE IN VETRORESINA L=300 MM

ml  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V001A.V004A 	P.O. CANALE IN VETRORESINA L=400 MM

ml  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V001A.V005A 	P.O. CANALE IN VETRORESINA L=500 MM

ml  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V001A.V006A 	P.O. CANALE IN VETRORESINA L=600 MM

ml  L. 49.762

Euro:25.69

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V002A 	POSA IN OPERA DI CANALI IN VETRORESINA FORATI.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V002A.V001A 	P.O. CANALE FORATO IN VETRORESINA L=100 MM

ml  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V002A.V002A 	P.O. CANALE FORATO IN VETRORESINA L=200 MM

ml  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V002A.V003A 	P.O. CANALE FORATO IN VETRORESINA L=300 MM

ml  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V002A.V004A 	P.O. CANALE FORATO IN VETRORESINA L=400 MM

ml  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V003A 	POSA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN VETRORESINA FORATI E NON FORATI.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V003A.V001A 	P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=100 MM

ml  L. 4.976

Euro:2.57

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V003A.V002A 	P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=200 MM

ml  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V003A.V003A 	P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=300 MM

ml  L. 6.389

Euro:3.29

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V003A.V004A 	P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=400 MM

ml  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V003A.V005A 	P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=500 MM

ml  L. 7.803

Euro:4.03

###### 04.C02A.P06A.V002A.V006A.V003A.V006A 	P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=600 MM

ml  L. 8.519

Euro:4.39

###### 04.C02A.P06A.V002A.V007A 	POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO. INCLUSA POSA DI ELEMENTI DI GIUNZIONE E FISSAGGIO, FINITURE PER INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO IN ALLUMINIO/ OTTONE/ACCIAIO E OGNI ALTRO ACCESSORIO.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V007A.V001A 	POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V007A.V001A.V001A 	P.O. CANALE SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=25 MM

ml  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P06A.V002A.V007A.V001A.V002A 	P.O. CANALE SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=30 MM

ml  L. 7.803

Euro:4.03

###### 04.C02A.P06A.V002A.V007A.V001A.V003A 	P.O. CANALE SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=35 MM

ml  L. 8.519

Euro:4.39

###### 04.C02A.P06A.V002A.V008A 	POSA IN OPERA DI ACCESSORI (DERIVAZIONI, BOX A PAVIMENTO, TAPPI) PER CANALIZZAZIONI IN PVC PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V008A.V001A 	POSA IN OPERA DI DERIVAZIONI CON BOCCHETTONE (INCLUSA POSA DEL TAPPO) PER CANALIZZAZIONI IN PVC SOTTOPAVIMENTO.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V008A.V001A.V001A 	P.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=25 MM

ml  L. 7.803

Euro:4.03

###### 04.C02A.P06A.V002A.V008A.V001A.V002A 	P.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=30 MM

ml  L. 8.519

Euro:4.39

###### 04.C02A.P06A.V002A.V008A.V001A.V003A 	P.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=35 MM

ml  L. 9.236

Euro:4.77

###### 04.C02A.P06A.V002A.V008A.V002A 	POSA IN OPERA DI BOX A PAVIMENTO ADATTO PER QUALSIASI UTENZA, A SEMPLICE O A DOPPIO IMBOCCO, PER CANALIZZAZIONI IN PVC SOTTOPAVIMENTO.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V008A.V002A.V001A 	P.O. BOX A PAVIMENTO SEMPLICE DIM. 120X120 MM

ml  L. 8.519

Euro:4.39

###### 04.C02A.P06A.V002A.V008A.V002A.V002A 	P.O. BOX A PAVIMENTO SEMPLICE DIM. 240X240 MM

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P06A.V002A.V008A.V003A 	POSA IN OPERA DI TAPPI IN ALLUMINIO, PLASTICA, OTTONE PER CANALIZZAZIONI PVC SOTTOPAVIMENTO.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V008A.V003A.V001A 	P.O. TAPPO DI CHIUSURA IN PLASTICA

ml  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C02A.P06A.V002A.V008A.V003A.V002A 	P.O. TAPPO DI CHIUSURA IN OTTONE

ml  L. 1.413

Euro:0.73

###### 04.C02A.P06A.V002A.V008A.V003A.V003A 	P.O. TAPPO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO

ml  L. 1.413

Euro:0.73

###### 04.C02A.P06A.V002A.V009A 	POSA IN OPERA DI CANALI PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI. INCLUSA POSA DI SUPPORTI, ELEMENTI DI GIUNZIONE E DI FISSAGGIO, COPERCHI IN PVC PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI, OGNI ALTRO ACCESSORIO. POSA A SOFFITTO O A SOSPENSIONE.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V009A.V001A 	POSA IN OPERA DI CANALI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V009A.V001A.V001A 	P.O. CANALE METALL. CORPI ILLUM. 20X51 BIANCO

ml  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P06A.V002A.V009A.V001A.V002A 	P.O. CANALE METALL. CORPI ILLUM. 47X50 BIANCO

ml  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P06A.V002A.V009A.V001A.V003A 	P.O. CANALE METALL. CORPI ILLUM. 47X50 ZINCATO

ml  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P06A.V002A.V009A.V001A.V004A 	P.O. CANALE METALL. CORPI ILLUM. 47X50 INOX

ml  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P06A.V002A.V009A.V001A.V005A 	P.O. CANALE METALL. CORPI ILLUM. 47X50 ALLUM.

ml  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P06A.V002A.V009A.V002A 	POSA IN OPERA DI CANALI AUTOPORTANTI IN PVC AL TITANIO RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO, PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI.

###### 04.C02A.P06A.V002A.V009A.V002A.V001A 	P.O. CANALE AUTOPORT. PVC+FIBRE 60X40

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P06A.V002A.V009A.V002A.V002A 	P.O. CANALE AUTOPORT. PVC+FIBRE 60X40+SEPAR.

ml  L. 12.062

Euro:6.23

### 04.C02A.P07A 	CASSETTE E SCATOLE

= LA POSA IN OPERA (P.O.) DELLE CASSETTE O DELLE SCATOLE COMPRENDE TUTTE LE OPERAZIONI ED IL MATERIALE DI FISSAGGIO NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE, SIA EX-NOVO CHE IN SOSTITUZIONE. IN PARTICOLARE SONO INTEGRALMENTE INCLUSI GLI ACCESSORI PER IL COLLEGAMENTO AL RESTO DEL SISTEMA (GIUNTI, IMBOCCHI, PRESSACAVI, ECC.) E PER LA SIGILLATURA (COPERCHIO, ECC.). NEL CASO DI POSA IN OPERA INCASSATA E' ANCHE INCLUSO IL COSTO DELLA TRACCIA E DEL RIPRISTINO. NEL CASI DI POSA SU ELEMENTI MODULARI (CANALI, ECC.) SONO ANCHE INCLUSI GLI INTERVENTI NECESSARI SUI COMPONENTI. PER OTTENERE LA FORNITURA IN OPERA COMPLETA OCCORRERA' QUINDI SOMMARE AL COSTO DELLA POSA IN OPERA IL COSTO DI FORNITURA DEL COMPONENTE PRINCIPALE (SCATOLA, CASSETTA, PLACCA).

###### 04.C02A.P07A.V001A 	POSA IN OPERA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE

= POSA IN OPERA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A 	POSA DI CASSETTE E SCATOLE DI DERIVAZIONE INCLUSI I COLLEGAMENTI INTERNI.

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V001A 	POSA INCASSATA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V001A.V001A 	P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA TONDA FINO 85 MM

cad  L. 12.779

Euro:6.59

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V001A.V002A 	P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA 120X100X50 MM

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V001A.V003A 	P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA 150X150X70 MM

cad  L. 17.039

Euro:8.79

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V001A.V004A 	P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA 300X150X70 MM

cad  L. 24.977

Euro:12.89

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V001A.V005A 	P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA 500X150X70 MM

cad  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V002A 	POSA A PARETE DI CASSETTE DI DERIVAZIONE NON METALLICHE.

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V002A.V001A 	P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE TONDA FINO A 80 MM

cad  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V002A.V002A 	P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE 100X100X50 MM

cad  L. 11.365

Euro:5.87

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V002A.V003A 	P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE 150X120X70 MM

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V002A.V004A 	P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE 240X200X90 MM

cad  L. 17.039

Euro:8.79

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V002A.V005A 	P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE 370X300X120 MM

cad  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V003A 	POSA A PARETE DI CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V003A.V001A 	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 125X125X63 MM

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V003A.V002A 	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 125X250X63 MM

cad  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V003A.V003A 	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 185X250X95 MM

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V003A.V004A 	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 220X507X95 MM

cad  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V003A.V005A 	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 252X507X140 MM

cad  L. 44.146

Euro:22.79

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V003A.V006A 	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 315X315X140 MM

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V003A.V007A 	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 373X507X140 MM

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P07A.V001A.V001A.V003A.V008A 	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 507X507X140 MM

cad  L. 53.441

Euro:27.59

###### 04.C02A.P07A.V002A 	POSA IN OPERA DI SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI

= POSA IN OPERA DI SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI

###### 04.C02A.P07A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA INCASSATA O A PARETE DI SCATOLE PORTAFRUTTI INCLUSO COSTO E POSA DEI SUPPORTI PORTAFRUTTI E SOLA POSA DELLE PLACCHE, ESCLUSI I FRUTTI.

###### 04.C02A.P07A.V002A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI

###### 04.C02A.P07A.V002A.V001A.V001A.V001A 	P.O SCATOLA CONT. FINO A 3 APP. MOD. DA INCASSO

cad  L. 12.779

Euro:6.59

###### 04.C02A.P07A.V002A.V001A.V001A.V002A 	P.O SCATOLA CONT. FINO A 6 APP. MOD. DA INCASSO

cad  L. 15.625

Euro:8.07

###### 04.C02A.P07A.V002A.V001A.V001A.V003A 	P.O SCATOLA CONT. FINO A 3 APP. MOD. DA PARETE

cad  L. 9.236

Euro:4.77

###### 04.C02A.P07A.V002A.V001A.V001A.V004A 	P.O SCATOLA CONT. FINO A 6 APP. MOD. DA PARETE

cad  L. 12.779

Euro:6.59

###### 04.C02A.P07A.V002A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA A PARETE SCATOLE IP-44/55

###### 04.C02A.P07A.V002A.V001A.V002A.V001A 	P.O. SCATOLA IP-44/55 FINO A 3 APPAR. MODULARI

cad  L. 13.495

Euro:6.97

###### 04.C02A.P07A.V002A.V001A.V002A.V002A 	P.O. SCATOLA IP-44/55 FINO A 6 APPAR. MODULARI

cad  L. 17.039

Euro:8.79

###### 04.C02A.P07A.V003A 	POSA IN OPERA SCATOLE PER APPARECCHI MONOBLOCCO

= POSA IN OPERA SCATOLE PER APPARECCHI MONOBLOCCO

###### 04.C02A.P07A.V003A.V001A 	POSA IN OPERA SCATOLE PER APPARECCHI MONOBLOCCO DA INCASSO E DA PARETE.

###### 04.C02A.P07A.V003A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA SCATOLE PER APPARECCHI MONOBLOCCO

###### 04.C02A.P07A.V003A.V001A.V001A.V001A 	P.O. A INCASSO DI SCATOLA PER APP. MONOBLOCCO

cad  L. 12.779

Euro:6.59

###### 04.C02A.P07A.V003A.V001A.V001A.V002A 	P.O. A PARETE DI SCATOLA PER APP. MONOBLOCCO

cad  L. 9.236

Euro:4.77

###### 04.C02A.P07A.V004A 	POSA IN OPERA DI TELAI PLACCHE E COPERCHI

= POSA IN OPERA DI TELAI, PLACCHE E COPERCHI.

###### 04.C02A.P07A.V004A.V001A 	POSA IN OPERA DI TELAI, PLACCHE E COPERCHI, SIA EX-NOVO CHE IN SOSTITUZIONE

###### 04.C02A.P07A.V004A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI TELAI, PLACCHE E COPERCHI.

###### 04.C02A.P07A.V004A.V001A.V001A.V001A 	P.O. DI COPERCHIO PER CASS. IN MATER. PLASTICO

cad  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P07A.V004A.V001A.V001A.V002A 	P.O. DI COPERCHIO PER CASSETTA METALLICA

cad  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P07A.V004A.V001A.V001A.V003A 	P.O. DI COPERCHIO PER CASSETTA AD-PE

cad  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P07A.V004A.V001A.V001A.V004A 	P.O. DI TELAIO PER SCAT. FINO A 3 APP. MOD.

cad  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P07A.V004A.V001A.V001A.V005A 	P.O. DI TELAIO PER SCAT. FINO A 6 APP. MOD.

cad  L. 4.976

Euro:2.57

###### 04.C02A.P07A.V004A.V001A.V001A.V006A 	P.O. DI PLACCHETTA PER SCAT. FINO A 3 APP. MOD.

cad  L. 1.413

Euro:0.73

###### 04.C02A.P07A.V004A.V001A.V001A.V007A 	P.O. DI PLACCHETTA PER SCAT. FINO A 6 APP. MOD.

cad  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P07A.V004A.V001A.V001A.V008A 	P.O. DI TELAIO PER SCATOLA IP-44/55

cad  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P07A.V004A.V001A.V001A.V009A 	P.O. DI PLACCHETTA PER SCATOLA IP-44/55

cad  L. 1.413

Euro:0.73

### 04.C02A.P08A 	CAVI E LINEE BLINDATE

= LE POSE IN OPERA (P.O.) DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI SI INTENDONO COMPRENSIVE DI TUTTO IL NECESSARIO PER EFFETTUARE I COLLEGAMENTI ELETTRICI A REGOLA D'ARTE, CON L'UNICA ESCLUSIONE DEI CONDUTTORI ELETTRICI. PERTANTO IL PREZZO DELLE POSE COMPRENDE TUTTI GLI ONERI ADDIZIONALI QUALI PRELIEVO, CARICO E TRASPORTO DI MATERIALI, USO DI ATTREZZATURE, ASPORTAZIONE E RIPRISTINO DI ISOLAMENTI, BLOCCAGGI, EVENTUALE RIMOZIONE DEI COLLEGAMENTI PREESISTENTI, REALIZZAZIONE DI NUOVI COLLEGAMENTI INCLUSI MORSETTI, CAPICORDA, ETC. . LE FORNITURE IN OPERA (F.O.) INCLUDONO ANCHE I CONDUTTORI ELETTRICI E RISULTANO PERTANTO ONNICOMPRENSIVE.

###### 04.C02A.P08A.V001A 	POSA IN OPERA DI CAVI M.T.

= POSA IN OPERA DI CAVI M.T. AD ISOLAMENTO SOLIDO, ARMATI E NON ARMATI, ENTRO TUBAZIONI O CANALINE COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO, ACCESSORI DI FISSAGGIO, MONTAGGIO DEI CAPICORDA, ETICHETTATURA E COLLEGAMENTI ELETTRICI.

###### 04.C02A.P08A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI CAVI M.T.

###### 04.C02A.P08A.V001A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI CAVI M.T. ESCLUSA LA FORMAZIONE DELLE TESTATE ED I TERMINALI.

###### 04.C02A.P08A.V001A.V001A.V001A.V001A 	POSA DI CAVO MT NON ARMATO 1P FINO A 35 MMQ

ml  L. 6.389

Euro:3.29

###### 04.C02A.P08A.V001A.V001A.V001A.V002A 	POSA DI CAVO MT NON ARMATO 1P DA 50 A 95 MMQ

ml  L. 9.584

Euro:4.95

###### 04.C02A.P08A.V001A.V001A.V001A.V003A 	POSA DI CAVO MT NON ARMATO 3P FINO A 35 MMQ

ml  L. 11.365

Euro:5.87

###### 04.C02A.P08A.V001A.V001A.V001A.V004A 	POSA DI CAVO MT NON ARMATO 3P DA 50 A 95 MMQ

ml  L. 17.039

Euro:8.79

###### 04.C02A.P08A.V001A.V001A.V001A.V005A 	POSA DI CAVO MT ARMATO 3P FINO A 35 MMQ

ml  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P08A.V001A.V001A.V001A.V006A 	POSA DI CAVO MT ARMATO 3P DA 50 A 95 MMQ

ml  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P08A.V001A.V001A.V002A 	FORMAZIONE DI TESTATE PER CAVI M.T. UNIPOLARI E TRIPOLARI

###### 04.C02A.P08A.V001A.V001A.V002A.V001A 	FORMAZIONE DI TESTATA 1P PER CAVO M.T.

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C02A.P08A.V001A.V001A.V002A.V002A 	FORMAZIONE DI TESTATA 3P PER CAVO M.T.

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C02A.P08A.V002A 	POSA IN OPERA DI CAVI O CONDUTTORI B.T.

= POSA IN OPERA DI CAVI O CONDUTTORI DI B.T. . LA POSA IN OPERA COMPRENDE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO ED ACCESSORI, FORNITURA E POSA DI CAPICORDA DI OGNI TIPO , COLLEGAMENTI ELETTRICI AGLI ESTREMI, MESSA A TERRA DELLE ARMATURE O SCHERMATURE, SE PRESENTI, ETICHETTATURA, ECC. .

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A 	POSA DI CAVI IN TUBAZIONE

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A 	POSA DI CAVI UNIPOLARI IN TUBAZIONE

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V001A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 1.5 MMQ

ml  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V002A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 2.5 MMQ

ml  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V003A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 4 MMQ

ml  L. 1.413

Euro:0.73

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V004A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 6 MMQ

ml  L. 1.703

Euro:0.88

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V005A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 10 MMQ

ml  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V006A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 16 MMQ

ml  L. 2.478

Euro:1.28

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V007A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 25 MMQ

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V008A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 35 MMQ

ml  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V009A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 50 MMQ

ml  L. 3.911

Euro:2.02

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V010A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 70 MMQ

ml  L. 4.259

Euro:2.19

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V011A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 95 MMQ

ml  L. 4.608

Euro:2.38

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V012A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 120 MMQ

ml  L. 4.976

Euro:2.57

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V013A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 150 MMQ

ml  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V014A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 185 MMQ

ml  L. 7.803

Euro:4.03

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V015A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 240 MMQ

ml  L. 9.933

Euro:5.13

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V001A.V016A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 300 MMQ

ml  L. 11.365

Euro:5.87

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A 	POSA DI CAVI BIPOLARI IN TUBAZIONE

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V001A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 1.5 MMQ

ml  L. 1.703

Euro:0.88

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V002A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 2.5 MMQ

ml  L. 1.916

Euro:0.99

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V003A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 4 MMQ

ml  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V004A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 6 MMQ

ml  L. 2.555

Euro:1.32

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V005A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 10 MMQ

ml  L. 3.194

Euro:1.65

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V006A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 16 MMQ

ml  L. 3.756

Euro:1.94

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V007A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 25 MMQ

ml  L. 4.259

Euro:2.19

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V008A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 35 MMQ

ml  L. 5.324

Euro:2.75

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V009A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 50 MMQ

ml  L. 5.886

Euro:3.04

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V010A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 70 MMQ

ml  L. 6.389

Euro:3.29

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V011A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 95 MMQ

ml  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V012A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 120 MMQ

ml  L. 7.803

Euro:4.03

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V013A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 150 MMQ

ml  L. 8.519

Euro:4.39

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V014A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 185 MMQ

ml  L. 11.714

Euro:6.05

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V015A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 240 MMQ

ml  L. 14.909

Euro:7.69

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V002A.V016A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 300 MMQ

ml  L. 17.039

Euro:8.79

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A 	POSA DI CAVI TRIPOLARI IN TUBAZIONE

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V001A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 1.5 MMQ

ml  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V002A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 2.5 MMQ

ml  L. 2.478

Euro:1.28

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V003A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 4 MMQ

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V004A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 6 MMQ

ml  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V005A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 10 MMQ

ml  L. 4.608

Euro:2.38

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V006A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 16 MMQ

ml  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V007A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 25 MMQ

ml  L. 6.389

Euro:3.29

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V008A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 35 MMQ

ml  L. 7.803

Euro:4.03

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V009A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 50 MMQ

ml  L. 9.236

Euro:4.77

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V010A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 70 MMQ

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V011A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 95 MMQ

ml  L. 11.365

Euro:5.87

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V012A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 120 MMQ

ml  L. 12.062

Euro:6.23

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V013A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 150 MMQ

ml  L. 13.495

Euro:6.97

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V014A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 185 MMQ

ml  L. 15.625

Euro:8.07

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V015A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 240 MMQ

ml  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V003A.V016A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 300 MMQ

ml  L. 19.943

Euro:10.29

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A 	POSA DI CAVI TETRAPOLARI IN TUBAZIONE

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V001A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 1.5 MMQ

ml  L. 2.478

Euro:1.28

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V002A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 2.5 MMQ

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V003A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 4 MMQ

ml  L. 3.194

Euro:1.65

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V004A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 6 MMQ

ml  L. 3.911

Euro:2.02

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V005A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 10 MMQ

ml  L. 4.976

Euro:2.57

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V006A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 16 MMQ

ml  L. 6.041

Euro:3.12

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V007A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 25 MMQ

ml  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V008A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 35 MMQ

ml  L. 8.519

Euro:4.39

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V009A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 50 MMQ

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V010A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 70 MMQ

ml  L. 11.365

Euro:5.87

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V011A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 95 MMQ

ml  L. 12.062

Euro:6.23

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V012A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 120 MMQ

ml  L. 12.779

Euro:6.59

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V013A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 150 MMQ

ml  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V014A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 185 MMQ

ml  L. 17.039

Euro:8.79

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V015A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 240 MMQ

ml  L. 19.943

Euro:10.29

###### 04.C02A.P08A.V002A.V001A.V004A.V016A 	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 300 MMQ

ml  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A 	CAVI IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A 	POSA DI CAVI UNIPOLARI IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V001A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 1.5 MMQ

ml  L. 987

Euro:0.51

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V002A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 2.5 MMQ

ml  L. 1.142

Euro:0.59

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V003A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 4 MMQ

ml  L. 1.277

Euro:0.66

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V004A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 6 MMQ

ml  L. 1.529

Euro:0.79

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V005A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 10 MMQ

ml  L. 1.916

Euro:0.99

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V006A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 16 MMQ

ml  L. 2.265

Euro:1.17

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V007A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 25 MMQ

ml  L. 2.555

Euro:1.32

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V008A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 35 MMQ

ml  L. 3.194

Euro:1.65

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V009A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 50 MMQ

ml  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V010A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 70 MMQ

ml  L. 3.833

Euro:1.98

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V011A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 95 MMQ

ml  L. 4.124

Euro:2.13

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V012A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 120 MMQ

ml  L. 4.472

Euro:2.31

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V013A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 150 MMQ

ml  L. 5.111

Euro:2.64

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V014A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 185 MMQ

ml  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V015A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 240 MMQ

ml  L. 8.945

Euro:4.62

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V001A.V016A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 300 MMQ

ml  L. 10.223

Euro:5.28

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A 	POSA DI CAVI BIPOLARI IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V001A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 1.5 MMQ

ml  L. 1.529

Euro:0.79

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V002A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 2.5 MMQ

ml  L. 1.781

Euro:0.92

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V003A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 4 MMQ

ml  L. 1.916

Euro:0.99

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V004A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 6 MMQ

ml  L. 2.304

Euro:1.19

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V005A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 10 MMQ

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V006A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 16 MMQ

ml  L. 3.369

Euro:1.74

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V007A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 25 MMQ

ml  L. 3.833

Euro:1.98

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V008A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 35 MMQ

ml  L. 4.821

Euro:2.49

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V009A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 50 MMQ

ml  L. 5.324

Euro:2.75

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V010A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 70 MMQ

ml  L. 5.750

Euro:2.97

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V011A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 95 MMQ

ml  L. 6.389

Euro:3.29

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V012A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 120 MMQ

ml  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V013A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 150 MMQ

ml  L. 7.803

Euro:4.03

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V014A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 185 MMQ

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V015A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 240 MMQ

ml  L. 13.495

Euro:6.97

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V002A.V016A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 300 MMQ

ml  L. 15.257

Euro:7.88

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A 	POSA DI CAVI TRIPOLARI IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V001A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 1.5 MMQ

ml  L. 1.916

Euro:0.99

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V002A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 2.5 MMQ

ml  L. 2.265

Euro:1.17

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V003A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 4 MMQ

ml  L. 2.555

Euro:1.32

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V004A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 6 MMQ

ml  L. 3.194

Euro:1.65

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V005A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 10 MMQ

ml  L. 3.833

Euro:1.98

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V006A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 16 MMQ

ml  L. 5.111

Euro:2.64

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V007A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 25 MMQ

ml  L. 5.750

Euro:2.97

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V008A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 35 MMQ

ml  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V009A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 50 MMQ

ml  L. 8.945

Euro:4.62

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V010A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 70 MMQ

ml  L. 9.584

Euro:4.95

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V011A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 95 MMQ

ml  L. 10.300

Euro:5.32

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V012A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 120 MMQ

ml  L. 10.862

Euro:5.61

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V013A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 150 MMQ

ml  L. 12.062

Euro:6.23

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V014A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 185 MMQ

ml  L. 14.057

Euro:7.26

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V015A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 240 MMQ

ml  L. 15.974

Euro:8.25

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V003A.V016A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 300 MMQ

ml  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A 	POSA DI CAVI TETRAPOLARI IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V001A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 1.5 MMQ

ml  L. 2.265

Euro:1.17

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V002A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 2.5 MMQ

ml  L. 2.555

Euro:1.32

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V003A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 4 MMQ

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V004A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 6 MMQ

ml  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V005A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 10 MMQ

ml  L. 4.124

Euro:2.13

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V006A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 16 MMQ

ml  L. 5.499

Euro:2.84

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V007A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 25 MMQ

ml  L. 6.389

Euro:3.29

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V008A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 35 MMQ

ml  L. 7.667

Euro:3.96

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V009A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 50 MMQ

ml  L. 9.584

Euro:4.95

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V010A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 70 MMQ

ml  L. 10.223

Euro:5.28

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V011A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 95 MMQ

ml  L. 10.862

Euro:5.61

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V012A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 120 MMQ

ml  L. 11.501

Euro:5.94

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V013A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 150 MMQ

ml  L. 12.779

Euro:6.59

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V014A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 185 MMQ

ml  L. 15.335

Euro:7.92

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V015A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 240 MMQ

ml  L. 17.891

Euro:9.24

###### 04.C02A.P08A.V002A.V002A.V004A.V016A 	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 300 MMQ

ml  L. 19.169

Euro:9.89

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A 	POSA IN OPERA DI CAVI IN SOSPENSIONE

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A 	POSA DI CAVI IN SOSPENSIONE

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V001A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 1P FINO A 6 MMQ

ml  L. 5.711

Euro:2.95

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V002A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 1P DA 10 A 35 MMQ

ml  L. 9.797

Euro:5.06

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V003A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 1P DA 50 A 120 MMQ

ml  L. 16.322

Euro:8.43

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V004A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 1P DA 150 A 300 MMQ

ml  L. 24.590

Euro:12.69

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V005A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 2P FINO A 6 MMQ

ml  L. 8.984

Euro:4.64

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V006A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 2P DA 10 A 35 MMQ

ml  L. 16.322

Euro:8.43

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V007A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 2P DA 50 A 120 MMQ

ml  L. 24.590

Euro:12.69

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V008A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 2P DA 150 A 300 MMQ

ml  L. 40.855

Euro:21.09

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V009A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 3P FINO A 6 MMQ

ml  L. 9.797

Euro:5.06

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V010A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 3P DA 10 A 35 MMQ

ml  L. 17.968

Euro:9.28

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V011A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 3P DA 50 A 120 MMQ

ml  L. 27.882

Euro:14.39

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V012A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 3P DA 150 A 300 MMQ

ml  L. 45.889

Euro:23.69

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V013A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 4P FINO A 6 MMQ

ml  L. 10.610

Euro:5.48

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V014A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 4P DA 10 A 35 MMQ

ml  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V015A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 4P DA 50 A 120 MMQ

ml  L. 31.173

Euro:16.09

###### 04.C02A.P08A.V002A.V003A.V001A.V016A 	POSA IN SOSP. CAVO BT 4P DA 150 A 300 MMQ

ml  L. 55.570

Euro:28.69

###### 04.C02A.P08A.V002A.V004A 	POSA DI CAVI IN ISOLAMENTO MINERALE E SCALDANTI IN QUALUNQUE CONDIZIONE DI POSA. INCLUSA L'INCIDENZA TERMINALI,RACCORDI, RIDUZIONI, GRAFFETTE, ECC.

###### 04.C02A.P08A.V002A.V004A.V001A 	POSA DI CAVI IN ISOLAMENTO MINERALE

###### 04.C02A.P08A.V002A.V004A.V001A.V001A 	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P FINO 6 MMQ

ml  L. 4.976

Euro:2.57

###### 04.C02A.P08A.V002A.V004A.V001A.V002A 	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA 6 A 25 MMQ

ml  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P08A.V002A.V004A.V001A.V003A 	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA 25 A 70 MMQ

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P08A.V002A.V004A.V001A.V004A 	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA 70 A 120 MMQ

ml  L. 12.779

Euro:6.59

###### 04.C02A.P08A.V002A.V004A.V001A.V005A 	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA 120 A 240 MMQ

ml  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P08A.V002A.V004A.V001A.V006A 	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 2P FINO A 6 MMQ

ml  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P08A.V002A.V004A.V001A.V007A 	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 2P DA 6 A 25 MMQ

ml  L. 9.933

Euro:5.13

###### 04.C02A.P08A.V002A.V004A.V001A.V008A 	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 3P FINO A 6 MMQ

ml  L. 7.454

Euro:3.85

###### 04.C02A.P08A.V002A.V004A.V001A.V009A 	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 3P DA 6 A 25 MMQ

ml  L. 12.779

Euro:6.59

###### 04.C02A.P08A.V002A.V004A.V001A.V010A 	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 4P FINO A 6 MMQ

ml  L. 7.454

Euro:3.85

###### 04.C02A.P08A.V002A.V004A.V001A.V011A 	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 4P DA 6 A 25 MMQ

ml  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P08A.V002A.V004A.V001A.V012A 	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 7 X 1.5/2.5 MMQ

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P08A.V002A.V004A.V001A.V013A 	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 12 X 1.5/2.5 MMQ

ml  L. 12.779

Euro:6.59

###### 04.C02A.P08A.V003A 	POSA IN OPERA DI CAVI PER SEGNALAZ. E COMUNICAZ.

= POSA IN OPERA DI CAVI PER TRASMISSIONI DI SEGNALI, ENTRO TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI O GRAFFETTE A PARETE COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO ED ACCESSORI, COLLEGAMENTI ALLE ESTREMITA', BATTITURA DELLE LINEE, ECC.

###### 04.C02A.P08A.V003A.V001A 	POSA DI CAVI TELEFONICI

###### 04.C02A.P08A.V003A.V001A.V001A 	POSA DI CAVI TELEFONICI IN TUBAZIONE

###### 04.C02A.P08A.V003A.V001A.V001A.V001A 	POSA DI CAVI TELEFONICI FINO A 5 CP IN TUBAZIONE

ml  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P08A.V003A.V001A.V001A.V002A 	POSA DI CAVI TELEFON. DA 6 A 16 CP IN TUBAZIONE

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P08A.V003A.V001A.V001A.V003A 	POSA DI CAVI TELEFON. DA 21 A 30 CP IN TUBAZIONE

ml  L. 4.259

Euro:2.19

###### 04.C02A.P08A.V003A.V001A.V001A.V004A 	POSA DI CAVI TELEFON. DA 40 A 52 CP IN TUBAZIONE

ml  L. 6.389

Euro:3.29

###### 04.C02A.P08A.V003A.V001A.V002A 	POSA DI CAVI TELEFONICI GRAFFATI A PARETE

###### 04.C02A.P08A.V003A.V001A.V002A.V001A 	POSA DI CAVI TELEFONICI FINO A 5 CP A PARETE

ml  L. 4.259

Euro:2.19

###### 04.C02A.P08A.V003A.V001A.V002A.V002A 	POSA DI CAVI TELEFONICI DA 6 A 16 CP A PARETE

ml  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P08A.V003A.V001A.V002A.V003A 	POSA DI CAVI TELEFONICI DA 21 A 30 CP A PARETE

ml  L. 8.519

Euro:4.39

###### 04.C02A.P08A.V003A.V001A.V002A.V004A 	POSA DI CAVI TELEFONICI DA 40 A 52 CP A PARETE

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P08A.V003A.V002A 	POSA DI CAVI SPECIALI (COASSIALI, PER CITOFONIA, PER RADIOFONIA, RIVELATORI DI INCENDIO, PER ALLARMI) IN TUBO O A PARETE

###### 04.C02A.P08A.V003A.V002A.V001A 	POSA DI CAVI SPECIALI IN TUBAZIONI

###### 04.C02A.P08A.V003A.V002A.V001A.V001A 	POSA DI CAVI COASSIALI IN TUBAZIONI

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P08A.V003A.V002A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI CAVI PER CITOFONIA IN TUBAZIONI

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P08A.V003A.V002A.V001A.V003A 	POSA IN OPERA DI CAVI PER RADIOFON. IN TUBAZIONI

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P08A.V003A.V002A.V001A.V004A 	POSA IN OPERA DI CAVI RIV. INCENDIO IN TUBAZIONI

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P08A.V003A.V002A.V001A.V005A 	POSA IN OPERA DI CAVI PER ALLARMI IN TUBAZIONI

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P08A.V003A.V002A.V002A 	POSA DI CAVI SPECIALI GRAFFATI A PARETE

###### 04.C02A.P08A.V003A.V002A.V002A.V001A 	POSA DI CAVI COASSIALI A PARETE

ml  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P08A.V003A.V002A.V002A.V002A 	POSA IN OPERA DI CAVI PER CITOFONIA A PARETE

ml  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P08A.V003A.V002A.V002A.V003A 	POSA IN OPERA DI CAVI PER RADIOFONIA A PARETE

ml  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P08A.V003A.V002A.V002A.V004A 	POSA IN OPERA DI CAVI RIV. INCENDIO A PARETE

ml  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P08A.V003A.V002A.V002A.V005A 	POSA IN OPERA DI CAVI PER ALLARMI A PARETE

ml  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P08A.V004A 	FORNITURA IN OPERA DI LINEE BT IN CAVO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A 	F.O. DI LINEE BT CON CAVI RG5OR/4 IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V001A 	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5R/4 1P IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V001A.V001A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X10 MMQ IN TUBO

ml  L. 3.407

Euro:1.76

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V001A.V002A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X16 MMQ IN TUBO

ml  L. 4.337

Euro:2.24

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V001A.V003A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X25 MMQ IN TUBO

ml  L. 5.576

Euro:2.88

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V001A.V004A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X35 MMQ IN TUBO

ml  L. 6.970

Euro:3.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V001A.V005A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X50 MMQ IN TUBO

ml  L. 8.635

Euro:4.46

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V001A.V006A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X70 MMQ IN TUBO

ml  L. 10.688

Euro:5.52

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V001A.V007A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X95 MMQ IN TUBO

ml  L. 13.457

Euro:6.95

= FORNITURA IN OPERA DI LINEE BT IN CAVO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V001A.V008A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X120 MMQ IN TUBO

ml  L. 15.703

Euro:8.11

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V001A.V009A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X150 MMQ IN TUBO

ml  L. 18.820

Euro:9.72

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V001A.V010A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X185 MMQ IN TUBO

ml  L. 24.009

Euro:12.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V001A.V011A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X240 MMQ IN TUBO

ml  L. 31.367

Euro:16.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V001A.V012A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X300 MMQ IN TUBO

ml  L. 37.563

Euro:19.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V002A 	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 2P IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V002A.V001A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X10 MMQ IN TUBO

ml  L. 6.331

Euro:3.27

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V002A.V002A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X16 MMQ IN TUBO

ml  L. 7.899

Euro:4.08

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V002A.V003A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X25 MMQ IN TUBO

ml  L. 10.126

Euro:5.23

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V002A.V004A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X35 MMQ IN TUBO

ml  L. 12.469

Euro:6.44

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V002A.V005A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X50 MMQ IN TUBO

ml  L. 15.451

Euro:7.98

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V002A.V006A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X70 MMQ IN TUBO

ml  L. 19.556

Euro:10.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V002A.V007A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X95 MMQ IN TUBO

ml  L. 24.590

Euro:12.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V002A.V008A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X120 MMQ IN TUBO

ml  L. 29.431

Euro:15.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V002A.V009A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X150 MMQ IN TUBO

ml  L. 35.433

Euro:18.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V002A.V010A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X185 MMQ IN TUBO

ml  L. 45.115

Euro:23.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V002A.V011A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X240 MMQ IN TUBO

ml  L. 58.281

Euro:30.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V002A.V012A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X300 MMQ IN TUBO

ml  L. 70.673

Euro:36.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V003A 	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 3P IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V003A.V001A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X10 MMQ IN TUBO

ml  L. 8.751

Euro:4.52

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V003A.V002A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X16 MMQ IN TUBO

ml  L. 11.249

Euro:5.81

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V003A.V003A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X25 MMQ IN TUBO

ml  L. 14.386

Euro:7.43

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V003A.V004A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X35 MMQ IN TUBO

ml  L. 17.658

Euro:9.12

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V003A.V005A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X50 MMQ IN TUBO

ml  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V003A.V006A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X70 MMQ IN TUBO

ml  L. 29.431

Euro:15.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V003A.V007A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X95 MMQ IN TUBO

ml  L. 36.401

Euro:18.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V003A.V008A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X120 MMQ IN TUBO

ml  L. 43.178

Euro:22.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V003A.V009A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X150 MMQ IN TUBO

ml  L. 52.085

Euro:26.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V003A.V010A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X185 MMQ IN TUBO

ml  L. 63.896

Euro:32.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V003A.V011A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X240 MMQ IN TUBO

ml  L. 88.100

Euro:45.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V003A.V012A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X300 MMQ IN TUBO

ml  L. 97.781

Euro:50.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V004A 	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 4P IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V004A.V001A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 4X10 MMQ IN TUBO

ml  L. 10.126

Euro:5.23

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V004A.V002A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 4X16 MMQ IN TUBO

ml  L. 13.476

Euro:6.96

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V004A.V003A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 4X25 MMQ IN TUBO

ml  L. 18.123

Euro:9.36

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V004A.V004A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X35+1X25 MMQ IN TUBO

ml  L. 22.073

Euro:11.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V004A.V005A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X50+1X25 MMQ IN TUBO

ml  L. 28.850

Euro:14.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V004A.V006A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X70+1X35 MMQ IN TUBO

ml  L. 35.433

Euro:18.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V004A.V007A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X95+1X50 MMQ IN TUBO

ml  L. 44.534

Euro:22.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V004A.V008A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X120+1X70 MMQ IN TUBO

ml  L. 53.634

Euro:27.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V004A.V009A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X150+1X95 MMQ IN TUBO

ml  L. 66.220

Euro:34.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V004A.V010A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X185+1X95 MMQ IN TUBO

ml  L. 76.289

Euro:39.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V004A.V011A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X240+1X150 MMQ IN TUBO

ml  L. 97.007

Euro:50.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V001A.V004A.V012A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X300+1X150 MMQ IN TUBO

ml  L. 114.627

Euro:59.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A 	F.O. DI LINEE BT CON CAVI RG5OR/4 IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V001A 	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5R/4 1P IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V001A.V001A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X10 MMQ IN CANALINA

ml  L. 3.194

Euro:1.65

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V001A.V002A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X16 MMQ IN CANALINA

ml  L. 4.124

Euro:2.13

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V001A.V003A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X25 MMQ IN CANALINA

ml  L. 5.266

Euro:2.72

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V001A.V004A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X35 MMQ IN CANALINA

ml  L. 6.622

Euro:3.42

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V001A.V005A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X50 MMQ IN CANALINA

ml  L. 8.248

Euro:4.26

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V001A.V006A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X70 MMQ IN CANALINA

ml  L. 10.262

Euro:5.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V001A.V007A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X95 MMQ IN CANALINA

ml  L. 12.992

Euro:6.71

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V001A.V008A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X120 MMQ IN CANALINA

ml  L. 15.199

Euro:7.85

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V001A.V009A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X150 MMQ IN CANALINA

ml  L. 18.259

Euro:9.43

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V001A.V010A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X185 MMQ IN CANALINA

ml  L. 23.428

Euro:12.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V001A.V011A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X240 MMQ IN CANALINA

ml  L. 30.399

Euro:15.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V001A.V012A 	F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X300 MMQ IN CANALINA

ml  L. 36.401

Euro:18.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V002A 	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 2P IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V002A.V001A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X10 MMQ IN CANALINA

ml  L. 6.002

Euro:3.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V002A.V002A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X16 MMQ IN CANALINA

ml  L. 7.512

Euro:3.88

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V002A.V003A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X25 MMQ IN CANALINA

ml  L. 9.700

Euro:5.01

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V002A.V004A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X35 MMQ IN CANALINA

ml  L. 11.966

Euro:6.18

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V002A.V005A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X50 MMQ IN CANALINA

ml  L. 14.909

Euro:7.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V002A.V006A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X70 MMQ IN CANALINA

ml  L. 18.897

Euro:9.76

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V002A.V007A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X95 MMQ IN CANALINA

ml  L. 24.009

Euro:12.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V002A.V008A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X120 MMQ IN CANALINA

ml  L. 28.656

Euro:14.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V002A.V009A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X150 MMQ IN CANALINA

ml  L. 34.852

Euro:17.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V002A.V010A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X185 MMQ IN CANALINA

ml  L. 44.146

Euro:22.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V002A.V011A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X240 MMQ IN CANALINA

ml  L. 56.732

Euro:29.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V002A.V012A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X300 MMQ IN CANALINA

ml  L. 68.931

Euro:35.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V003A 	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 3P IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V003A.V001A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X10 MMQ IN CANALINA

ml  L. 3.833

Euro:1.98

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V003A.V002A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X16 MMQ IN CANALINA

ml  L. 10.688

Euro:5.52

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V003A.V003A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X25 MMQ IN CANALINA

ml  L. 13.747

Euro:7.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V003A.V004A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X35 MMQ IN CANALINA

ml  L. 16.981

Euro:8.77

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V003A.V005A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X50 MMQ IN CANALINA

ml  L. 22.460

Euro:11.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V003A.V006A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X70 MMQ IN CANALINA

ml  L. 28.269

Euro:14.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V003A.V007A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X95 MMQ IN CANALINA

ml  L. 35.433

Euro:18.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V003A.V008A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X120 MMQ IN CANALINA

ml  L. 42.017

Euro:21.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V003A.V009A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X150 MMQ IN CANALINA

ml  L. 50.536

Euro:26.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V003A.V010A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X185 MMQ IN CANALINA

ml  L. 62.347

Euro:32.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V003A.V011A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X240 MMQ IN CANALINA

ml  L. 86.357

Euro:44.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V003A.V012A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X300 MMQ IN CANALINA

ml  L. 95.651

Euro:49.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V004A 	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 4P IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V004A.V001A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 4X10 MMQ IN CANALINA

ml  L. 9.274

Euro:4.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V004A.V002A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 4X16 MMQ IN CANALINA

ml  L. 12.934

Euro:6.68

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V004A.V003A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 4X25 MMQ IN CANALINA

ml  L. 17.387

Euro:8.98

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V004A.V004A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X35+1X25 MMQ IN CANALINA

ml  L. 21.298

Euro:10.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V004A.V005A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X50+1X25 MMQ IN CANALINA

ml  L. 27.882

Euro:14.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V004A.V006A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X70+1X35 MMQ IN CANALINA

ml  L. 34.271

Euro:17.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V004A.V007A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X95+1X50 MMQ IN CANALINA

ml  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V004A.V008A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X120+1X70 MMQ IN CANAL.

ml  L. 52.279

Euro:26.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V004A.V009A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X150+1X95 MMQ IN CANAL.

ml  L. 64.865

Euro:33.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V004A.V010A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X185+1X95 MMQ IN CANAL.

ml  L. 74.546

Euro:38.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V004A.V011A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X240+1X150 MMQ IN CANAL.

ml  L. 95.070

Euro:49.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V002A.V004A.V012A 	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X300+1X150 MMQ IN CANAL.

ml  L. 111.141

Euro:57.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A 	F.O. DI LINEE BT CON CAVI FG5R/4 IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A 	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5R/4 1P IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V001A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X1.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 1.723

Euro:0.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V002A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X2.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 1.916

Euro:0.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V003A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X4 MMQ IN TUBO

ml  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V004A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X6 MMQ IN TUBO

ml  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V005A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X10 MMQ IN TUBO

ml  L. 3.698

Euro:1.91

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V006A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X16 MMQ IN TUBO

ml  L. 4.608

Euro:2.38

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V007A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X25 MMQ IN TUBO

ml  L. 6.002

Euro:3.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V008A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X35 MMQ IN TUBO

ml  L. 7.532

Euro:3.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V009A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X50 MMQ IN TUBO

ml  L. 9.352

Euro:4.83

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V010A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X70 MMQ IN TUBO

ml  L. 11.559

Euro:5.97

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V011A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X95 MMQ IN TUBO

ml  L. 14.754

Euro:7.62

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V012A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X120 MMQ IN TUBO

ml  L. 17.271

Euro:8.92

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V013A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X150 MMQ IN TUBO

ml  L. 20.718

Euro:10.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V014A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X185 MMQ IN TUBO

ml  L. 24.009

Euro:12.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V015A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X240 MMQ IN TUBO

ml  L. 34.271

Euro:17.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V001A.V016A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X300 MMQ IN TUBO

ml  L. 41.048

Euro:21.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A 	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 2P IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V001A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X1.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 2.768

Euro:1.43

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V002A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X2.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 3.194

Euro:1.65

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V003A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X4 MMQ IN TUBO

ml  L. 3.698

Euro:1.91

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V004A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X6 MMQ IN TUBO

ml  L. 4.705

Euro:2.43

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V005A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X10 MMQ IN TUBO

ml  L. 6.622

Euro:3.42

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V006A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X16 MMQ IN TUBO

ml  L. 8.751

Euro:4.52

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V007A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X25 MMQ IN TUBO

ml  L. 11.404

Euro:5.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V008A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X35 MMQ IN TUBO

ml  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V009A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X50 MMQ IN TUBO

ml  L. 17.600

Euro:9.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V010A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X70 MMQ IN TUBO

ml  L. 21.298

Euro:10.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V011A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X95 MMQ IN TUBO

ml  L. 26.914

Euro:13.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V012A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X120 MMQ IN TUBO

ml  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V013A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X150 MMQ IN TUBO

ml  L. 38.725

Euro:19.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V014A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X185 MMQ IN TUBO

ml  L. 49.181

Euro:25.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V015A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X240 MMQ IN TUBO

ml  L. 63.122

Euro:32.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V002A.V016A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X300 MMQ IN TUBO

ml  L. 77.644

Euro:40.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A 	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 3P IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V001A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X1.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 3.407

Euro:1.76

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V002A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X2.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 4.046

Euro:2.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V003A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X4 MMQ IN TUBO

ml  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V004A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X6 MMQ IN TUBO

ml  L. 6.254

Euro:3.23

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V005A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X10 MMQ IN TUBO

ml  L. 9.177

Euro:4.74

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V006A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X16 MMQ IN TUBO

ml  L. 12.392

Euro:6.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V007A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X25 MMQ IN TUBO

ml  L. 15.102

Euro:7.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V008A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X35 MMQ IN TUBO

ml  L. 19.943

Euro:10.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V009A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X50 MMQ IN TUBO

ml  L. 25.558

Euro:13.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V010A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X70 MMQ IN TUBO

ml  L. 31.173

Euro:16.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V011A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X95 MMQ IN TUBO

ml  L. 38.725

Euro:19.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V012A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X120 MMQ IN TUBO

ml  L. 46.276

Euro:23.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V013A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X150 MMQ IN TUBO

ml  L. 55.764

Euro:28.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V014A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X185 MMQ IN TUBO

ml  L. 68.350

Euro:35.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V015A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X240 MMQ IN TUBO

ml  L. 85.776

Euro:44.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V003A.V016A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X300 MMQ IN TUBO

ml  L. 105.139

Euro:54.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A 	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5OR/4 4P IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V001A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X1.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 4.046

Euro:2.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V002A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X2.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V003A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X4 MMQ IN TUBO

ml  L. 5.770

Euro:2.98

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V004A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X6 MMQ IN TUBO

ml  L. 7.357

Euro:3.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V005A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X10 MMQ IN TUBO

ml  L. 10.843

Euro:5.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V006A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X16 MMQ IN TUBO

ml  L. 15.199

Euro:7.85

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V007A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X25 MMQ IN TUBO

ml  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V008A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X35+1X25 MMQ IN TUBO

ml  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V009A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X50+1X25 MMQ IN TUBO

ml  L. 32.722

Euro:16.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V010A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X70+1X35 MMQ IN TUBO

ml  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V011A 	F.O.CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X95+1X50 MMQ IN TUBO

ml  L. 48.019

Euro:24.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V012A 	F.O.CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X120+1X70 MMQ IN TUBO

ml  L. 57.894

Euro:29.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V013A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X150+1X95 MMQ IN TUBO

ml  L. 71.254

Euro:36.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V014A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X185+1X95 MMQ IN TUBO

ml  L. 82.097

Euro:42.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V015A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X240+1X150 MMQ IN TUBO

ml  L. 104.364

Euro:53.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V003A.V004A.V016A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X300+1X150 MMQ IN TUBO

ml  L. 124.114

Euro:64.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A 	F.O. DI LINEE BT CON CAVI FG5R/4 IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A 	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 1P IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V001A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X1.5 MMQ IN CANALINA

ml  L. 1.549

Euro:0.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V002A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X2.5 MMQ IN CANALINA

ml  L. 1.800

Euro:0.93

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V003A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X4 MMQ IN CANALINA

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V004A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X6 MMQ IN CANALINA

ml  L. 2.536

Euro:1.31

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V005A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X10 MMQ IN CANALINA

ml  L. 3.485

Euro:1.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V006A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X16 MMQ IN CANALINA

ml  L. 4.395

Euro:2.27

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V007A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X25 MMQ IN CANALINA

ml  L. 5.692

Euro:2.94

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V008A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X35 MMQ IN CANALINA

ml  L. 7.202

Euro:3.72

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V009A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X50 MMQ IN CANALINA

ml  L. 8.964

Euro:4.63

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V010A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X70 MMQ IN CANALINA

ml  L. 11.133

Euro:5.75

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V011A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X95 MMQ IN CANALINA

ml  L. 14.289

Euro:7.38

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V012A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X120 MMQ IN CANALINA

ml  L. 16.768

Euro:8.66

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V013A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X150 MMQ IN CANALINA

ml  L. 20.137

Euro:10.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V014A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X185 MMQ IN CANALINA

ml  L. 23.428

Euro:12.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V015A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X240 MMQ IN CANALINA

ml  L. 33.303

Euro:17.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V001A.V016A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X300 MMQ IN CANALINA

ml  L. 39.887

Euro:20.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A 	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 2P IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V001A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X1.5 MMQ IN CANALINA

ml  L. 2.613

Euro:1.35

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V002A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X2.5 MMQ IN CANALINA

ml  L. 3.078

Euro:1.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V003A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X4 MMQ IN CANALINA

ml  L. 3.485

Euro:1.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V004A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X6 MMQ IN CANALINA

ml  L. 4.453

Euro:2.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V005A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X10 MMQ IN CANALINA

ml  L. 6.292

Euro:3.25

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V006A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X16 MMQ IN CANALINA

ml  L. 8.364

Euro:4.32

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V007A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X25 MMQ IN CANALINA

ml  L. 10.978

Euro:5.67

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V008A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X35 MMQ IN CANALINA

ml  L. 13.670

Euro:7.06

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V009A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X50 MMQ IN CANALINA

ml  L. 17.039

Euro:8.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V010A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X70 MMQ IN CANALINA

ml  L. 20.718

Euro:10.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V011A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X95 MMQ IN CANALINA

ml  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V012A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X120 MMQ IN CANALINA

ml  L. 31.367

Euro:16.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V013A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X150 MMQ IN CANALINA

ml  L. 38.144

Euro:19.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V014A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X185 MMQ IN CANALINA

ml  L. 48.019

Euro:24.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V015A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X240 MMQ IN CANALINA

ml  L. 61.767

Euro:31.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V002A.V016A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X300 MMQ IN CANALINA

ml  L. 75.901

Euro:39.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A 	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 3P IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V001A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X1.5 MMQ IN CANALINA

ml  L. 3.194

Euro:1.65

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V002A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X2.5 MMQ IN CANALINA

ml  L. 3.833

Euro:1.98

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V003A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X4 MMQ IN CANALINA

ml  L. 4.550

Euro:2.35

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V004A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X6 MMQ IN CANALINA

ml  L. 5.905

Euro:3.05

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V005A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X10 MMQ IN CANALINA

ml  L. 8.403

Euro:4.34

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V006A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X16 MMQ IN CANALINA

ml  L. 11.830

Euro:6.11

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V007A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X25 MMQ IN CANALINA

ml  L. 14.463

Euro:7.47

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V008A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X35 MMQ IN CANALINA

ml  L. 19.130

Euro:9.88

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V009A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X50 MMQ IN CANALINA

ml  L. 25.365

Euro:13.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V010A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X70 MMQ IN CANALINA

ml  L. 30.205

Euro:15.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V011A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X95 MMQ IN CANALINA

ml  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V012A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X120 MMQ IN CANALINA

ml  L. 44.921

Euro:23.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V013A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X150 MMQ IN CANALINA

ml  L. 54.409

Euro:28.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V014A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X185 MMQ IN CANALINA

ml  L. 66.801

Euro:34.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V015A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X240 MMQ IN CANALINA

ml  L. 84.034

Euro:43.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V003A.V016A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X300 MMQ IN CANALINA

ml  L. 103.009

Euro:53.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A 	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5OR/4 4P IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V001A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 4X1.5 MMQ IN CANALINA

ml  L. 3.833

Euro:1.98

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V002A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 4X2.5 MMQ IN CANALINA

ml  L. 4.550

Euro:2.35

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V003A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 4X4 MMQ IN CANALINA

ml  L. 5.421

Euro:2.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V004A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 4X6 MMQ IN CANALINA

ml  L. 6.970

Euro:3.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V005A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 4X10 MMQ IN CANALINA

ml  L. 9.991

Euro:5.16

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V006A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 4X16 MMQ IN CANALINA

ml  L. 14.638

Euro:7.56

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V007A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 4X25 MMQ IN CANALINA

ml  L. 19.749

Euro:10.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V008A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X35+1X25 MMQ IN CANAL.

ml  L. 24.397

Euro:12.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V009A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X50+1X25 MMQ IN CANAL.

ml  L. 31.754

Euro:16.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V010A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X70+1X35 MMQ IN CANAL.

ml  L. 36.595

Euro:18.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V011A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X95+1X50 MMQ IN CANAL.

ml  L. 46.857

Euro:24.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V012A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X120+1X70 MMQ IN CANAL.

ml  L. 56.732

Euro:29.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V013A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X150+1X95 MMQ IN CANAL.

ml  L. 69.705

Euro:35.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V014A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X185+1X95 MMQ IN CAN.

ml  L. 80.355

Euro:41.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V015A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X240+1X150 MMQ IN CAN.

ml  L. 102.428

Euro:52.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V004A.V004A.V016A 	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X300+1X150 MMQ IN CAN.

ml  L. 120.629

Euro:62.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A 	F.O. DI LINEE BT CON CAVI H07V-K IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A 	F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 1P IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A.V001A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 1.297

Euro:0.67

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A.V002A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 1.490

Euro:0.77

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A.V003A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO

ml  L. 1.684

Euro:0.87

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A.V004A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO

ml  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A.V005A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO

ml  L. 2.923

Euro:1.51

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A.V006A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO

ml  L. 3.756

Euro:1.94

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A.V007A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO

ml  L. 4.705

Euro:2.43

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A.V008A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO

ml  L. 5.963

Euro:3.08

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A.V009A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO

ml  L. 7.628

Euro:3.94

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A.V010A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO

ml  L. 9.410

Euro:4.86

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A.V011A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO

ml  L. 11.327

Euro:5.85

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A.V012A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 120 MMQ IN TUBO

ml  L. 13.844

Euro:7.15

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A.V013A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 150 MMQ IN TUBO

ml  L. 16.671

Euro:8.61

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A.V014A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 185 MMQ IN TUBO

ml  L. 21.105

Euro:10.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V001A.V015A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 240 MMQ IN TUBO

ml  L. 27.495

Euro:14.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A 	F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 2P+T IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A.V001A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 2.768

Euro:1.43

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A.V002A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 3.582

Euro:1.85

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A.V003A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO

ml  L. 4.395

Euro:2.27

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A.V004A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO

ml  L. 5.382

Euro:2.78

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A.V005A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO

ml  L. 7.048

Euro:3.64

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A.V006A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO

ml  L. 9.139

Euro:4.72

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A.V007A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO

ml  L. 12.179

Euro:6.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A.V008A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO

ml  L. 14.405

Euro:7.44

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A.V009A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO

ml  L. 19.362

Euro:9.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A.V010A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO

ml  L. 24.977

Euro:12.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A.V011A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO

ml  L. 30.786

Euro:15.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A.V012A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 120 MMQ IN TUBO

ml  L. 38.338

Euro:19.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A.V013A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 150 MMQ IN TUBO

ml  L. 46.083

Euro:23.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A.V014A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 185 MMQ IN TUBO

ml  L. 54.021

Euro:27.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V002A.V015A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 240 MMQ IN TUBO

ml  L. 67.769

Euro:34.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A 	F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 3P+T IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A.V001A 	F.O.LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 3.988

Euro:2.06

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A.V002A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 5.111

Euro:2.64

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A.V003A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO

ml  L. 6.254

Euro:3.23

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A.V004A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO

ml  L. 7.686

Euro:3.97

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A.V005A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO

ml  L. 9.952

Euro:5.14

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A.V006A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO

ml  L. 12.818

Euro:6.62

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A.V007A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO

ml  L. 16.806

Euro:8.68

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A.V008A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO

ml  L. 20.137

Euro:10.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A.V009A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO

ml  L. 26.914

Euro:13.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A.V010A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO

ml  L. 34.271

Euro:17.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A.V011A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO

ml  L. 42.404

Euro:21.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A.V012A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 120 MMQ IN TUBO

ml  L. 52.666

Euro:27.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A.V013A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 150 MMQ IN TUBO

ml  L. 62.928

Euro:32.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A.V014A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 185 MMQ IN TUBO

ml  L. 73.771

Euro:38.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V003A.V015A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 240 MMQ IN TUBO

ml  L. 91.972

Euro:47.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A 	F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 4P+T IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A.V001A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 5.324

Euro:2.75

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A.V002A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 6.815

Euro:3.52

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A.V003A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO

ml  L. 8.364

Euro:4.32

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A.V004A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO

ml  L. 10.204

Euro:5.27

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A.V005A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO

ml  L. 13.166

Euro:6.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A.V006A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO

ml  L. 16.826

Euro:8.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A.V007A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO

ml  L. 22.073

Euro:11.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A.V008A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO

ml  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A.V009A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO

ml  L. 34.852

Euro:17.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A.V010A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO

ml  L. 44.340

Euro:22.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A.V011A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO

ml  L. 54.409

Euro:28.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A.V012A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 120 MMQ IN TUBO

ml  L. 67.575

Euro:34.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A.V013A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 150 MMQ IN TUBO

ml  L. 80.548

Euro:41.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A.V014A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 185 MMQ IN TUBO

ml  L. 94.296

Euro:48.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V005A.V004A.V015A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 240 MMQ IN TUBO

ml  L. 117.144

Euro:60.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A 	F.O. DI LINEE BT CON CAVI H07V-K IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A 	F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 1P IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A.V001A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZ. 1.5 MMQ IN CANALINA

ml  L. 1.123

Euro:0.58

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A.V002A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZ. 2.5 MMQ IN CANALINA

ml  L. 1.355

Euro:0.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A.V003A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN CANALINA

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A.V004A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN CANALINA

ml  L. 1.955

Euro:1.01

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A.V005A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN CANALINA

ml  L. 2.710

Euro:1.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A.V006A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANALINA

ml  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A.V007A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANALINA

ml  L. 4.414

Euro:2.28

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A.V008A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANALINA

ml  L. 5.634

Euro:2.91

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A.V009A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANALINA

ml  L. 7.261

Euro:3.75

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A.V010A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANALINA

ml  L. 8.984

Euro:4.64

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A.V011A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANALINA

ml  L. 10.843

Euro:5.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A.V012A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZ. 120 MMQ IN CANALINA

ml  L. 13.340

Euro:6.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A.V013A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZ. 150 MMQ IN CANALINA

ml  L. 16.109

Euro:8.32

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A.V014A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZ. 185 MMQ IN CANALINA

ml  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V001A.V015A 	F.O. LINEA 1P H07V-K SEZ. 240 MMQ IN CANALINA

ml  L. 26.526

Euro:13.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A 	F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 2P+T IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A.V001A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZ. 1.5 MMQ IN CANAL.

ml  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A.V002A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL.

ml  L. 3.117

Euro:1.61

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A.V003A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN CANAL.

ml  L. 3.833

Euro:1.98

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A.V004A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN CANAL.

ml  L. 4.782

Euro:2.47

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A.V005A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN CANAL.

ml  L. 6.312

Euro:3.26

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A.V006A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANAL.

ml  L. 8.325

Euro:4.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A.V007A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANAL.

ml  L. 11.075

Euro:5.72

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A.V008A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANAL.

ml  L. 13.263

Euro:6.85

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A.V009A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANAL.

ml  L. 18.142

Euro:9.37

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A.V010A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANAL.

ml  L. 23.428

Euro:12.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A.V011A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANAL.

ml  L. 29.237

Euro:15.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A.V012A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZ. 120 MMQ IN CANAL.

ml  L. 36.595

Euro:18.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A.V013A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZ. 150 MMQ IN CANAL.

ml  L. 44.146

Euro:22.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A.V014A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZ. 185 MMQ IN CANAL.

ml  L. 51.892

Euro:26.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V002A.V015A 	F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZ. 240 MMQ IN CANAL.

ml  L. 65.445

Euro:33.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A 	F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 3P+T IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A.V001A 	F.O.LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN CANAL.

ml  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A.V002A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZ.2.5 MMQ IN CANAL.

ml  L. 4.472

Euro:2.31

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A.V003A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN CANAL.

ml  L. 5.479

Euro:2.83

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A.V004A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN CANAL.

ml  L. 6.776

Euro:3.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A.V005A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN CANAL.

ml  L. 9.526

Euro:4.92

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A.V006A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANAL.

ml  L. 11.656

Euro:6.02

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A.V007A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANAL.

ml  L. 15.393

Euro:7.95

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A.V008A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANAL.

ml  L. 18.413

Euro:9.51

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A.V009A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANAL.

ml  L. 25.171

Euro:12.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A.V010A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANAL.

ml  L. 32.335

Euro:16.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A.V011A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANAL.

ml  L. 40.080

Euro:20.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A.V012A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZ. 120 MMQ IN CANAL.

ml  L. 49.955

Euro:25.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A.V013A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZ. 150 MMQ IN CANAL.

ml  L. 60.024

Euro:30.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A.V014A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZ. 185 MMQ IN CANAL.

ml  L. 72.416

Euro:37.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V003A.V015A 	F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZ. 240 MMQ IN CANAL.

ml  L. 90.617

Euro:46.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A 	F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 4P+T IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A.V001A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZ. 1.5 MMQ IN CANAL.

ml  L. 4.627

Euro:2.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A.V002A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL.

ml  L. 5.963

Euro:3.08

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A.V003A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN CANAL.

ml  L. 7.299

Euro:3.77

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A.V004A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN CANAL.

ml  L. 9.003

Euro:4.65

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A.V005A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN CANAL.

ml  L. 11.772

Euro:6.08

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A.V006A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANAL.

ml  L. 15.257

Euro:7.88

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A.V007A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANAL.

ml  L. 20.137

Euro:10.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A.V008A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANAL.

ml  L. 24.009

Euro:12.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A.V009A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANAL.

ml  L. 32.335

Euro:16.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A.V010A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANAL.

ml  L. 41.436

Euro:21.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A.V011A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANAL.

ml  L. 51.311

Euro:26.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A.V012A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZ. 120 MMQ IN CANAL.

ml  L. 64.090

Euro:33.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A.V013A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZ. 150 MMQ IN CANAL.

ml  L. 76.676

Euro:39.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A.V014A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZ. 185 MMQ IN CANAL.

ml  L. 90.230

Euro:46.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V006A.V004A.V015A 	F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZ. 240 MMQ IN CANAL.

ml  L. 112.690

Euro:58.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A 	F.O. DI LINEE BT CON CAVI N07V-K IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V001A 	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 1P IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V001A.V001A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 1.297

Euro:0.67

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V001A.V002A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V001A.V003A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO

ml  L. 1.762

Euro:0.91

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V001A.V004A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO

ml  L. 2.207

Euro:1.14

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V001A.V005A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO

ml  L. 3.059

Euro:1.58

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V001A.V006A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO

ml  L. 3.891

Euro:2.01

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V001A.V007A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO

ml  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V001A.V008A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO

ml  L. 6.389

Euro:3.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V001A.V009A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO

ml  L. 8.074

Euro:4.17

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V001A.V010A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO

ml  L. 9.836

Euro:5.08

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V001A.V011A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO

ml  L. 12.314

Euro:6.36

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V002A 	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 2P+T IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V002A.V001A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 2.768

Euro:1.43

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V002A.V002A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 3.795

Euro:1.96

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V002A.V003A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO

ml  L. 4.608

Euro:2.38

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V002A.V004A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO

ml  L. 5.595

Euro:2.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V002A.V005A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO

ml  L. 7.474

Euro:3.86

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V002A.V006A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO

ml  L. 9.565

Euro:4.94

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V002A.V007A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO

ml  L. 12.605

Euro:6.51

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V002A.V008A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO

ml  L. 15.683

Euro:8.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V002A.V009A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO

ml  L. 20.718

Euro:10.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V002A.V010A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO

ml  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V002A.V011A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO

ml  L. 33.884

Euro:17.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V003A 	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 3P+T IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V003A.V001A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 3.988

Euro:2.06

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V003A.V002A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 5.402

Euro:2.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V003A.V003A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO

ml  L. 6.544

Euro:3.38

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V003A.V004A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO

ml  L. 7.958

Euro:4.11

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V003A.V005A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO

ml  L. 10.533

Euro:5.44

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V003A.V006A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO

ml  L. 13.379

Euro:6.91

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V003A.V007A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO

ml  L. 17.368

Euro:8.97

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V003A.V008A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO

ml  L. 21.686

Euro:11.19

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V003A.V009A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO

ml  L. 28.656

Euro:14.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V003A.V010A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO

ml  L. 36.014

Euro:18.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V003A.V011A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO

ml  L. 46.276

Euro:23.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V004A 	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 4P+T IN TUBO

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V004A.V001A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 5.324

Euro:2.75

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V004A.V002A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO

ml  L. 7.183

Euro:3.71

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V004A.V003A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO

ml  L. 8.732

Euro:4.51

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V004A.V004A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO

ml  L. 10.552

Euro:5.45

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V004A.V005A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO

ml  L. 13.883

Euro:7.17

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V004A.V006A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO

ml  L. 17.542

Euro:9.06

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V004A.V007A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO

ml  L. 22.847

Euro:11.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V004A.V008A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO

ml  L. 28.269

Euro:14.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V004A.V009A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO

ml  L. 36.982

Euro:19.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V004A.V010A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO

ml  L. 46.470

Euro:23.99

###### 04.C02A.P08A.V004A.V007A.V004A.V011A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO

ml  L. 59.443

Euro:30.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A 	F.O. DI LINEE BT CON CAVI N07V-K IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V001A 	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 1P IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V001A.V001A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZ. 1.5 MMQ IN CANALINA

ml  L. 1.297

Euro:0.67

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V001A.V002A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZ. 2.5 MMQ IN CANALINA

ml  L. 1.568

Euro:0.81

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V001A.V003A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN CANALINA

ml  L. 1.762

Euro:0.91

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V001A.V004A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN CANALINA

ml  L. 2.207

Euro:1.14

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V001A.V005A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 10 MMQ IN CANALINA

ml  L. 3.059

Euro:1.58

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V001A.V006A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANALINA

ml  L. 3.891

Euro:2.01

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V001A.V007A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANALINA

ml  L. 4.860

Euro:2.51

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V001A.V008A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANALINA

ml  L. 6.389

Euro:3.29

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V001A.V009A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANALINA

ml  L. 8.074

Euro:4.17

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V001A.V010A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANALINA

ml  L. 9.836

Euro:5.08

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V001A.V011A 	F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANALINA

ml  L. 12.314

Euro:6.36

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V002A 	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 2P+T IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V002A.V001A 	F.O.LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN CANAL.

ml  L. 2.439

Euro:1.26

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V002A.V002A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL.

ml  L. 3.330

Euro:1.72

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V002A.V003A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN CANAL.

ml  L. 4.046

Euro:2.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V002A.V004A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN CANAL.

ml  L. 4.995

Euro:2.58

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V002A.V005A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 10 MMQ IN CANAL.

ml  L. 6.757

Euro:3.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V002A.V006A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANAL.

ml  L. 8.751

Euro:4.52

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V002A.V007A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANAL.

ml  L. 11.501

Euro:5.94

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V002A.V008A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANAL.

ml  L. 14.541

Euro:7.51

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V002A.V009A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANAL.

ml  L. 19.556

Euro:10.09

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V002A.V010A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANAL.

ml  L. 24.784

Euro:12.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V002A.V011A 	F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANAL.

ml  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V003A 	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 3P+T IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V003A.V001A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZ. 1.5 MMQ IN CANAL.

ml  L. 3.427

Euro:1.77

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V003A.V002A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL.

ml  L. 4.763

Euro:2.46

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V003A.V003A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZ. 4 MMQ IN CANAL.

ml  L. 5.770

Euro:2.98

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V003A.V004A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZ. 6 MMQ IN CANAL.

ml  L. 7.067

Euro:3.65

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V003A.V005A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZ. 10 MMQ IN CANAL.

ml  L. 10.107

Euro:5.22

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V003A.V006A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANAL.

ml  L. 12.237

Euro:6.32

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V003A.V007A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANAL.

ml  L. 15.974

Euro:8.25

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V003A.V008A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANAL.

ml  L. 20.137

Euro:10.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V003A.V009A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANAL.

ml  L. 26.914

Euro:13.89

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V003A.V010A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANAL.

ml  L. 34.078

Euro:17.59

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V003A.V011A 	F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANAL.

ml  L. 43.953

Euro:22.69

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V004A 	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 4P+T IN CANALINA

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V004A.V001A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZ. 1.5 MMQ IN CANAL.

ml  L. 4.627

Euro:2.39

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V004A.V002A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL.

ml  L. 6.331

Euro:3.27

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V004A.V003A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN CANAL.

ml  L. 7.667

Euro:3.96

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V004A.V004A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN CANAL.

ml  L. 9.352

Euro:4.83

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V004A.V005A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 10 MMQ IN CANAL.

ml  L. 12.488

Euro:6.45

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V004A.V006A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANAL.

ml  L. 15.974

Euro:8.25

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V004A.V007A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANAL.

ml  L. 20.911

Euro:10.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V004A.V008A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANAL.

ml  L. 26.139

Euro:13.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V004A.V009A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANAL.

ml  L. 34.465

Euro:17.79

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V004A.V010A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANAL.

ml  L. 43.566

Euro:22.49

###### 04.C02A.P08A.V004A.V008A.V004A.V011A 	F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANAL.

ml  L. 56.345

Euro:29.09

###### 04.C02A.P08A.V005A 	FORNITURA IN OPERA DI LINEE BLINDATE

= LA FORNITURA IN OPERA DELLE LINEE BLINDATE COMPRENDE LA POSA E LA FORNITURA DI TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER REALIZZARE LA LINEA NELLA SUA INTEREZZA A STANDARD DEL COSTRUTTORE, INCLUSI ELEMENTI ACCESSORI, TESTATE, ELEMENTI SPECIALI ANTIFUMO, DERIVAZIONI, ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA BLINDOSBARRE DIVERSE, ECC. .

###### 04.C02A.P08A.V005A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI BLINDO LUCE

###### 04.C02A.P08A.V005A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA BLINDO LUCE.

###### 04.C02A.P08A.V005A.V001A.V001A.V001A 	F.O. DI BLINDO LUCE 2P 50 A

ml  L. 30.980

Euro:15.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V001A.V001A.V002A 	F.O. DI BLINDO LUCE 2P 80 A

ml  L. 38.144

Euro:19.69

###### 04.C02A.P08A.V005A.V001A.V001A.V003A 	F.O. DI BLINDO LUCE 3P 50 A

ml  L. 36.789

Euro:18.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V001A.V001A.V004A 	F.O. DI BLINDO LUCE 3P 80 A

ml  L. 46.276

Euro:23.89

###### 04.C02A.P08A.V005A.V001A.V001A.V005A 	F.O. DI BLINDO LUCE 4P 30 A

ml  L. 122.178

Euro:63.09

###### 04.C02A.P08A.V005A.V002A 	FORNITURA IN OPERA LINEE BLINDATE A PRESA CONTINUA

###### 04.C02A.P08A.V005A.V002A.V001A 	ANALISI COMPONENTI ADDIZIONALI PER LINEE BLINDATE A PRESA CONTINUA

###### 04.C02A.P08A.V005A.V002A.V002A 	F.O. DI LINEE BLINDATE A PRESA CONTINUA

###### 04.C02A.P08A.V005A.V002A.V002A.V001A 	F.O. BLINDO PRESA CONTINUA 4P AL 50/80 A

ml  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P08A.V005A.V002A.V002A.V002A 	F.O. BLINDO PRESA CONTINUA 4P CU 80 A

ml  L. 52.472

Euro:27.09

###### 04.C02A.P08A.V005A.V002A.V002A.V003A 	F.O. BLINDO PRESA CONTINUA 4P CU 125 A

ml  L. 72.029

Euro:37.19

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A 	FORNITURA IN OPERA DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE.

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V001A 	ANALISI COMPONENTI ADDIZIONALI PER LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE.

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI BLINDOSBARRE DI DISTRIBUZIONE.

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V001A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 3P 150 A

ml  L. 178.330

Euro:92.09

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V002A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 3P 225 A

ml  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V003A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 3P 320 A

ml  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V004A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 3P 400 A

ml  L. 327.229

Euro:168.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V005A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 3P 630 A

ml  L. 441.469

Euro:227.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V006A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 4P 150 A

ml  L. 195.563

Euro:100.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V007A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 4P 225 A

ml  L. 226.543

Euro:116.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V008A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 4P 320 A

ml  L. 292.376

Euro:150.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V009A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 4P 400 A

ml  L. 356.273

Euro:183.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V010A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 4P 630 A

ml  L. 526.665

Euro:271.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V011A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 150 A

ml  L. 203.308

Euro:104.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V012A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 250 A

ml  L. 249.778

Euro:128.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V013A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 350 A

ml  L. 273.014

Euro:140.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V014A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 450 A

ml  L. 331.102

Euro:170.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V015A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 700 A

ml  L. 441.469

Euro:227.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V016A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 900 A

ml  L. 569.263

Euro:293.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V017A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 150 A

ml  L. 236.224

Euro:121.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V018A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 250 A

ml  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V019A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 350 A

ml  L. 307.866

Euro:158.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V020A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 450 A

ml  L. 385.317

Euro:198.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V021A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 700 A

ml  L. 513.111

Euro:264.99

###### 04.C02A.P08A.V005A.V003A.V002A.V022A 	F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 900 A

ml  L. 633.160

Euro:326.99

###### 04.C02A.P08A.V006A 	F.O. SISTEMI ANTIFIAMMA

= FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI ANTIFIAMMA

###### 04.C02A.P08A.V006A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI BARRIERE ANTIFIAMMA, E DI PASSACAVI MULTIPLI ANTIFIAMMA

###### 04.C02A.P08A.V006A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI BARRIERE ANTIFIAMMA ENTRO APERTURE DI MURI O SOFFITTI CONTENENTI TUBAZIONI CON CAVI ELETTRICI, ESEGUITI CON LASTRE DI MATERIALE SIGILLANTE DI SPESSORE MINIMO 7.5 MM, OPPURE CON ALTRO MATERIALE SIGILLANTE IN MODO DA FORMARE UNA BARRIERA DI SPESSORE MINIMO 2.5 MM. IL MATERIALE SIGILLANTE DEVE ESSERE ESPANDIBILE IN PRESENZA DI FIAMMA FINO A REI 180 MIN.

###### 04.C02A.P08A.V006A.V001A.V001A.V001A 	F.O. BARRIERA ANTIFIAMMA LASTRA 914X1040X7.5 MM

cad  L. 486.003

Euro:250.99

###### 04.C02A.P08A.V006A.V001A.V001A.V002A 	F.O. BARRIERA ANTIFIAMMA 400 CM CUBICI

cad  L. 46.276

Euro:23.89

###### 04.C02A.P08A.V006A.V001A.V001A.V003A 	F.O. BARRIERA ANTIFIAMMA 750 CM CUBICI

cad  L. 80.936

Euro:41.79

###### 04.C02A.P08A.V006A.V001A.V001A.V004A 	F.O. BARRIERA ANTIFIAMMA 950 CM CUBICI

cad  L. 113.078

Euro:58.39

###### 04.C02A.P08A.V006A.V001A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI PASSACAVI MULTIPLI ANTIFIAMMA PER INSTALLAZIONI NUOVE O ESISTENTI. TELAIO BASE COSTITUITO DA UN TELAIO IN ACCIAIO DI DIMENSIONI INDICATIVE 150 X 190 MM, GUARNIZIONI PASSANTI IN GOMMA ANTIFIAMMA, MODULI PREMIGOMMA IN ALLUMINIO CON VITI DI SERRAGGIO E GUARNIZIONI, TASSELLO DI CHIUSURA PER COMPLETAMENTO FINESTRA DEL TELAIO. INCLUSO OGNI ALTRO ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO. QUOTA ADDIZIONALE PER OGNI CAVO DA CONSIDERARSI IN AGGIUNTA AL COSTO DEL TELAIO BASE

###### 04.C02A.P08A.V006A.V001A.V002A.V001A 	F.O. TELAIO BASE

cad  L. 139.411

Euro:71.99

###### 04.C02A.P08A.V006A.V001A.V002A.V002A 	QUOTA ADDIZIONALE PER OGNI CAVO FINO DIAM.35 MM

cad  L. 3.098

Euro:1.59

###### 04.C02A.P08A.V006A.V001A.V002A.V003A 	QUOTA ADDIZIONALE PER OGNI CAVO OLTRE DIAM.35 MM

cad  L. 4.976

Euro:2.57

### 04.C02A.P09A 	IMPIANTI DI COMANDO E PRESE

= POSE IN OPERA (P.O.) DI APPARECCHI DI COMANDO LUCE, PRESE, DERIVAZIONI ED UTILIZZATORI, FORNITURA IN OPERA (F.O.) DI IMPIANTI PER IL COMANDO DI LUCI, PRESE O PICCOLI UTILIZZATORI, COMPLETI DI OGNI COMPONENTE ED ACCESSORIO, INCLUSI COLLEGAMENTI, GIUNZIONI, ACCESSORI, ETC. ETC.

###### 04.C02A.P09A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO

= LA POSA IN OPERA DEGLI APPARECCHI DI COMANDO E/O DI DERIVAZIONI PER PRESE, PICCOLI UTILIZZATORI, ETC. COMPRENDE IL POSIZIONAMENTO DEI VARI COMPONENTI ED IL CABLAGGIO ELETTRICO, INCLUSI TUTTI GLI ACCESSORI (MORSETTI, GIUNZIONI, ETC.) ED ESCLUSO IL SOLO COMPONENTE.

###### 04.C02A.P09A.V001A.V001A 	POSA DI APPARECCHI MODULARI ENTRO SCATOLE AD INCASSO ED A PARETE, COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI

###### 04.C02A.P09A.V001A.V001A.V001A 	POSA DI APPARECCHI MODULARI ENTRO SCATOLE AD INCASSO ED A PARETE, COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI

###### 04.C02A.P09A.V001A.V001A.V001A.V001A 	P.O. DI N.1 FRUTTO MODULARE IN CASSETTA PREDISP.

cad  L. 6.951

Euro:3.59

###### 04.C02A.P09A.V001A.V001A.V001A.V002A 	P.O. DI N.2 FRUTTI MODULARI IN UNICA CASSETTA

cad  L. 9.623

Euro:4.97

###### 04.C02A.P09A.V001A.V001A.V001A.V003A 	P.O. DI N.3 FRUTTI MODULARI IN UNICA CASSETTA

cad  L. 12.314

Euro:6.36

###### 04.C02A.P09A.V001A.V001A.V001A.V004A 	P.O. DI N.4 FRUTTI MODULARI IN UNICA CASSETTA

cad  L. 14.986

Euro:7.74

###### 04.C02A.P09A.V001A.V001A.V001A.V005A 	P.O. DI N.5 FRUTTI MODULARI IN UNICA CASSETTA

cad  L. 17.678

Euro:9.13

###### 04.C02A.P09A.V001A.V001A.V001A.V006A 	P.O. DI N.6 FRUTTI MODULARI IN UNICA CASSETTA

cad  L. 20.524

Euro:10.59

###### 04.C02A.P09A.V001A.V001A.V002A 	POSA DI APPARECCHI DI COMANDO CON PLACCA AUTOPORTANTE ENTRO SCATOLE AD INCASSO ED A PARETE, COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI.

###### 04.C02A.P09A.V001A.V001A.V002A.V001A 	P.O. DI 1 FRUTTO IN CASSETTA

cad  L. 6.951

Euro:3.59

###### 04.C02A.P09A.V001A.V001A.V002A.V002A 	P.O. DI 2 FRUTTI IN CASSETTA

cad  L. 9.623

Euro:4.97

###### 04.C02A.P09A.V001A.V001A.V002A.V003A 	P.O. DI 3 FRUTTI IN CASSETTA

cad  L. 12.314

Euro:6.36

###### 04.C02A.P09A.V001A.V001A.V002A.V004A 	P.O. DI 4 FRUTTI IN CASSETTA

cad  L. 14.986

Euro:7.74

###### 04.C02A.P09A.V001A.V001A.V002A.V005A 	P.O. DI 5 FRUTTI IN CASSETTA

cad  L. 17.852

Euro:9.22

###### 04.C02A.P09A.V001A.V002A 	POSA DI APPARECCHI DI COMANDO MONOBLOCCO IN CASSETTE GIA' PREDISPOSTE

###### 04.C02A.P09A.V001A.V002A.V001A 	POSA DI APPARECCHI DI COMANDO MONOBLOCCO IN CASSETTE GIA' PREDISPOSTE

###### 04.C02A.P09A.V001A.V002A.V001A.V001A 	P.O. DI APPARECCHI MONOBLOCCO

cad  L. 5.189

Euro:2.68

###### 04.C02A.P09A.V001A.V003A 	POSA A PARETE DI APPARECCHI COMPLETI DI SCATOLA IN MATERIALE ISOLANTE MUNITA DI PRESSACAVO, COPERCHIO A SPORTELLO O A MEMBRANA. GRADI DI PROTEZIONE DA IP-40 AD IP-67. INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI

###### 04.C02A.P09A.V001A.V003A.V001A 	POSA IN OPERA A PARETE DI APPARECCHI COMPLETI DI SCATOLA IN MATERIALE ISOLANTE, COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI

###### 04.C02A.P09A.V001A.V003A.V001A.V001A 	P.O. FINO A N.3 FRUTTI IN CASSETTA STAGNA

cad  L. 13.883

Euro:7.17

###### 04.C02A.P09A.V001A.V003A.V001A.V002A 	P.O. FINO A N.6 FRUTTI IN CASSETTA STAGNA

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 04.C02A.P09A.V001A.V003A.V002A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO AD-FT

###### 04.C02A.P09A.V001A.V003A.V002A.V001A 	P.O. DI APPARECCHI DI COMANDO AD-FT

cad  L. 27.882

Euro:14.39

###### 04.C02A.P09A.V001A.V004A 	POSA IN OPERA DI PRESE TIPO CEE, COMPLETE DI CUSTODIA COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI

###### 04.C02A.P09A.V001A.V004A.V001A 	POSA IN OPERA DI PRESE TIPO CEE, COMPLETE DI CUSTODIA

###### 04.C02A.P09A.V001A.V004A.V001A.V001A 	P.O. DI PRESA CEE 2-3-4P+T 16 A

cad  L. 13.883

Euro:7.17

###### 04.C02A.P09A.V001A.V004A.V001A.V002A 	P.O. DI PRESA CEE 2-3-4P+T 32 A

cad  L. 20.911

Euro:10.79

###### 04.C02A.P09A.V001A.V004A.V001A.V003A 	P.O. DI PRESE CEE INTERBLOCCATE 2-3-4P+T 16 A

cad  L. 20.911

Euro:10.79

###### 04.C02A.P09A.V001A.V004A.V001A.V004A 	P.O. DI PRESE CEE INTERBLOCCATE 2-3-4P+T 32 A

cad  L. 24.397

Euro:12.59

###### 04.C02A.P09A.V001A.V004A.V001A.V005A 	P.O. DI PRESE CEE INTERBLOCCATE 2-3-4P+T 63 A

cad  L. 27.882

Euro:14.39

###### 04.C02A.P09A.V001A.V004A.V001A.V006A 	P.O. PRESA CEE-17 2P 16 A CON TRASF. 380/24 V

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C02A.P09A.V001A.V004A.V002A 	POSA IN OPERA DI BASE MODULARE PER PRESE TIPO CEE.

###### 04.C02A.P09A.V001A.V004A.V002A.V001A 	P.O. DI BASE MODULARE PER PRESA TIPO CEE

cad  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P09A.V001A.V005A 	POSA DI PRESE MULTIPLE DA TAVOLO

###### 04.C02A.P09A.V001A.V005A.V001A 	POSA DI PRESE MULTIPLE DA TAVOLO

###### 04.C02A.P09A.V001A.V005A.V001A.V001A 	P.O. DI PRESA MULTIPLA DA TAVOLO

cad  L. 17.678

Euro:9.13

###### 04.C02A.P09A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTI DI COMANDO

= CON LA DIZIONE PUNTI LUCE E PUNTI PRESA, DI VARIO TIPO, VENGONO CONSIDERATI SISTEMI DISTRIBUTIVI COMPLETI, CHE COMPRENDONO QUINDI CANALIZZAZIONI, CASSETTE, ORGANI DI COMANDO O PRESE NONCHE' I COLLEGAMENTI ELETTRICI (INCLUSA INCIDENZA DELLA DERIVAZIONE DA DORSALE) ALL'INTERNO DI LOCALI CON SUPERFICIE MASSIMA DI 50 MQ E CON UNO SVILUPPO DELLE LINEE SINO A 30 M. PER SITUAZIONI NON COMPRESE NEI LIMITI SUDDETTI SI DOVRA' PROCEDERE PER COMPOSIZIONE DELLE VOCI ELEMENTARI. SONO PREVISTI CONDUTTORI FLESSIBILI H07V-K DI ADEGUATA SEZIONE IN RELAZIONE ALLA POTENZA PRELEVABILE, CON IL MINIMO DI 1.5 MMQ PER I SISTEMI LUCE E 2.5 MMQ PER I SISTEMI F.M. .

###### 04.C02A.P09A.V002A.V001A 	F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE INTERROTTO

###### 04.C02A.P09A.V002A.V001A.V001A 	F.O. DI SISTEMA PER IL COMANDO E L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE, A PARTIRE DALLA DORSALE DI ALIMENTAZIONE SINO ALLA CASSETTA TERMINALE DALLA QUALE SARA' DERIVATA L'ALIMENTAZIONE AL CORPO ILLUMINANTE INCLUSO QUINDI CANALIZZAZIONI, CASSETTE, TELAIO PORTAFRUTTI, INTERRUTTORE UNIPOLARE 10 A, PLACCA.

###### 04.C02A.P09A.V002A.V001A.V001A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 77.063

Euro:39.79

###### 04.C02A.P09A.V002A.V001A.V001A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 84.614

Euro:43.69

###### 04.C02A.P09A.V002A.V001A.V001A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 150.835

Euro:77.89

###### 04.C02A.P09A.V002A.V001A.V001A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 190.722

Euro:98.49

###### 04.C02A.P09A.V002A.V001A.V001A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 150.835

Euro:77.89

###### 04.C02A.P09A.V002A.V001A.V001A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 133.409

Euro:68.89

###### 04.C02A.P09A.V002A.V001A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA PER L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE IN PARALLELO AD UN PUNTO LUCE GIA' ALIMENTATO.

###### 04.C02A.P09A.V002A.V001A.V002A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 41.629

Euro:21.49

###### 04.C02A.P09A.V002A.V001A.V002A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 49.181

Euro:25.39

###### 04.C02A.P09A.V002A.V001A.V002A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 93.328

Euro:48.19

###### 04.C02A.P09A.V002A.V001A.V002A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 133.215

Euro:68.79

###### 04.C02A.P09A.V002A.V001A.V002A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 93.328

Euro:48.19

###### 04.C02A.P09A.V002A.V001A.V002A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 97.007

Euro:50.09

###### 04.C02A.P09A.V002A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE INTERROTTO, MA CON DUE DEVIATORI PER IL COMANDO DI UN SINGOLO CORPO ILLUMINANTE DA DUE PUNTI DIVERSI.

###### 04.C02A.P09A.V002A.V002A.V001A 	F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE DEVIATO

###### 04.C02A.P09A.V002A.V002A.V001A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 77.644

Euro:40.09

###### 04.C02A.P09A.V002A.V002A.V001A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 85.195

Euro:43.99

###### 04.C02A.P09A.V002A.V002A.V001A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 151.416

Euro:78.19

###### 04.C02A.P09A.V002A.V002A.V001A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 191.303

Euro:98.79

###### 04.C02A.P09A.V002A.V002A.V001A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 151.416

Euro:78.19

###### 04.C02A.P09A.V002A.V002A.V001A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 133.989

Euro:69.19

###### 04.C02A.P09A.V002A.V003A 	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE INTERROTTO MA CON UN PULSANTE DI COMANDO ED UN RELE' 10 A.

###### 04.C02A.P09A.V002A.V003A.V001A 	F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE COMANDATO A RELE'

###### 04.C02A.P09A.V002A.V003A.V001A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 104.364

Euro:53.89

###### 04.C02A.P09A.V002A.V003A.V001A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 111.916

Euro:57.79

###### 04.C02A.P09A.V002A.V003A.V001A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 178.136

Euro:91.99

###### 04.C02A.P09A.V002A.V003A.V001A.V004A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 160.710

Euro:82.99

###### 04.C02A.P09A.V002A.V003A.V002A 	F.O. DI COMANDI A RELE' SUCCESSIVI AL PRIMO

###### 04.C02A.P09A.V002A.V003A.V002A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 53.441

Euro:27.59

###### 04.C02A.P09A.V002A.V003A.V002A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 58.475

Euro:30.19

###### 04.C02A.P09A.V002A.V003A.V002A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 87.906

Euro:45.39

###### 04.C02A.P09A.V002A.V003A.V002A.V004A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 86.744

Euro:44.79

###### 04.C02A.P09A.V002A.V004A 	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE INTERROTTO, MA CON UN COMMUTATORE.

###### 04.C02A.P09A.V002A.V004A.V001A 	F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE COMMUTATO

###### 04.C02A.P09A.V002A.V004A.V001A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 93.521

Euro:48.29

###### 04.C02A.P09A.V002A.V004A.V001A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 101.073

Euro:52.19

###### 04.C02A.P09A.V002A.V004A.V001A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 167.293

Euro:86.39

###### 04.C02A.P09A.V002A.V004A.V001A.V004A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 04.C02A.P09A.V002A.V005A 	F.O. PUNTO LUCE INVERTITO

###### 04.C02A.P09A.V002A.V005A.V001A 	F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE INVERTITO

###### 04.C02A.P09A.V002A.V005A.V001A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 77.644

Euro:40.09

###### 04.C02A.P09A.V002A.V005A.V001A.V002A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 133.989

Euro:69.19

###### 04.C02A.P09A.V002A.V005A.V002A 	F.O. DI INVERTITORI SUCCESSIVI AL PRIMO

###### 04.C02A.P09A.V002A.V005A.V002A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 57.700

Euro:29.79

###### 04.C02A.P09A.V002A.V005A.V002A.V002A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 90.811

Euro:46.89

###### 04.C02A.P09A.V002A.V006A 	F.O. IMPIANTI ALIMENTAZ. LAMPADE DI SICUREZZA

###### 04.C02A.P09A.V002A.V006A.V001A 	F.O. DI SISTEMA PER L'ALIMENTAZIONE DI UNA SINGOLA LAMPADA DI EMERGENZA, INCLUSA L'INCIDENZA DEL SISTEMA DI INTERDIZIONE . INCLUSA PLAFONIERA DI EMERGENZA 1X18 W, CON BATTERIE NICD RICARICABILI, AUTONOMIA 2H.

###### 04.C02A.P09A.V002A.V006A.V001A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 232.352

Euro:119.99

###### 04.C02A.P09A.V002A.V006A.V001A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P09A.V002A.V006A.V001A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 298.185

Euro:153.99

###### 04.C02A.P09A.V002A.V006A.V001A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 333.038

Euro:171.99

###### 04.C02A.P09A.V002A.V006A.V001A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 298.185

Euro:153.99

###### 04.C02A.P09A.V002A.V006A.V001A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C02A.P09A.V002A.V006A.V002A 	F.O. ALIM. LAMPADE SICUREZZA SENZA INTERDIZIONE

###### 04.C02A.P09A.V002A.V006A.V002A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C02A.P09A.V002A.V006A.V002A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 04.C02A.P09A.V002A.V006A.V002A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 323.357

Euro:166.99

###### 04.C02A.P09A.V002A.V006A.V002A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 358.209

Euro:184.99

###### 04.C02A.P09A.V002A.V006A.V002A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 323.357

Euro:166.99

###### 04.C02A.P09A.V002A.V006A.V002A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 307.866

Euro:158.99

###### 04.C02A.P09A.V002A.V007A 	F.O. IMPIANTI PER COMANDO PICCOLI UTILIZZATORI

###### 04.C02A.P09A.V002A.V007A.V001A 	F.O. IMPIANTI PER COMANDO PICCOLI UTILIZZATORI

###### 04.C02A.P09A.V002A.V007A.V001A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 92.553

Euro:47.79

###### 04.C02A.P09A.V002A.V007A.V001A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 99.911

Euro:51.59

###### 04.C02A.P09A.V002A.V007A.V001A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 175.426

Euro:90.59

###### 04.C02A.P09A.V002A.V007A.V001A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 186.656

Euro:96.39

###### 04.C02A.P09A.V002A.V007A.V001A.V005A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 146.769

Euro:75.79

###### 04.C02A.P09A.V003A 	FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTI PER PRESE

= FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA DISTRIBUTIVO PER L'ALIMENTAZIONE, A PARTIRE DALLA DORSALE DI ALIMENTAZIONE SINO AL PUNTO PRESA TERMINALE. INCLUSI CANALIZZAZIONI, CASSETTE, TELAI PORTAFRUTTI, PLACCHE. NEL CASO IN CUI, ALL'INTERNO DI UNA STESSA SCATOLA SI DOVESSERO AGGIUNGERE FRUTTI PRESE ADDIZIONALI, SI COMPUTERA' IL COSTO DELLA F.O. DELLA PRESA ADDIZIONALE. ALL'INTERNO DI UNA STESSA SCATOLA SI DOVESSERO AGGIUNGERE FRUTTI PRESE ADDIZIONALI, SI COMPUTERA' IL COSTO DELLA F.O. DELLA PRESA ADDIZIONALE.

###### 04.C02A.P09A.V003A.V001A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA 10 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V001A.V001A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA 10 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V001A.V001A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 77.644

Euro:40.09

###### 04.C02A.P09A.V003A.V001A.V001A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 85.195

Euro:43.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V001A.V001A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 160.710

Euro:82.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V001A.V001A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 171.747

Euro:88.69

###### 04.C02A.P09A.V003A.V001A.V001A.V005A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 131.859

Euro:68.09

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A O BIPRESA

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V001A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A NON PROTETTA

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V001A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 92.940

Euro:47.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V001A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 100.686

Euro:51.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V001A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 164.389

Euro:84.89

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V001A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 205.244

Euro:105.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V001A.V005A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 146.382

Euro:75.59

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V002A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A PROTETTA DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V002A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 148.124

Euro:76.49

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V002A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 155.869

Euro:80.49

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V002A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 220.734

Euro:113.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V002A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V002A.V005A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 195.563

Euro:100.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V003A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A PROTETTA DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE AD ALTA SENSIBILITA'

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V003A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 189.560

Euro:97.89

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V003A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V003A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V003A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V002A.V003A.V005A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 236.224

Euro:121.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V003A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA DA 10 A CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO

###### 04.C02A.P09A.V003A.V003A.V001A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA DA 10 A CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO

###### 04.C02A.P09A.V003A.V003A.V001A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 149.673

Euro:77.29

###### 04.C02A.P09A.V003A.V003A.V001A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 157.418

Euro:81.29

###### 04.C02A.P09A.V003A.V003A.V001A.V003A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V004A 	F.O. QUADRETTO CON PRESE, CONTENENTE UN INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE DA 16 A CON DIFFERENZIALE DA 30 MA E TRE PRESE 2P+T DA 16 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V004A.V001A 	F.O. QUADRETTO PROTETTO CON TRE PRESE

###### 04.C02A.P09A.V003A.V004A.V001A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 220.734

Euro:113.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V004A.V001A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V004A.V001A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 292.376

Euro:150.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V004A.V001A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 317.548

Euro:163.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V004A.V001A.V005A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A 	F.O. IMPIANTI PER L'ALIMENTAZIONE DI PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-44 SENZA INTERRUTTORE DI BLOCCO. CONDUTTORI H07V-K DI SEZIONE MINIMA 4 MMQ.

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V001A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 2P+T 16 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V001A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 89.649

Euro:46.29

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V001A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 97.394

Euro:50.29

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V001A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 161.097

Euro:83.19

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V001A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V001A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 161.097

Euro:83.19

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V001A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 146.962

Euro:75.89

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V002A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 2P+T 32 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V002A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 117.725

Euro:60.79

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V002A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 132.053

Euro:68.19

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V002A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 226.543

Euro:116.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V002A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V002A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 226.543

Euro:116.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V002A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 181.622

Euro:93.79

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V003A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V003A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 90.230

Euro:46.59

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V003A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 97.975

Euro:50.59

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V003A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V003A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V003A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V003A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 147.543

Euro:76.19

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V004A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 32 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V004A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 116.950

Euro:60.39

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V004A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 131.085

Euro:67.69

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V004A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V004A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V004A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V004A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 180.653

Euro:93.29

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V005A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 16 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V005A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 100.492

Euro:51.89

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V005A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 108.043

Euro:55.79

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V005A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 171.940

Euro:88.79

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V005A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 212.989

Euro:109.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V005A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 171.940

Euro:88.79

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V005A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 157.612

Euro:81.39

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V006A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 32 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V006A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 116.757

Euro:60.29

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V006A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 131.085

Euro:67.69

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V006A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V006A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V006A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V005A.V006A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 180.460

Euro:93.19

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A 	F.O. IMPIANTI PER PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-44 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO. CONDUTTORI H07V-K DI SEZIONE MINIMA 4 MMQ.

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V001A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA CEE 2P+T 16 A INTERBL.

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V001A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 157.031

Euro:81.09

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V001A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 164.776

Euro:85.09

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V001A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V001A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 269.141

Euro:138.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V001A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V001A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V001A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 185.688

Euro:95.89

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V002A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 2P+T 32 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V002A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 209.117

Euro:107.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V002A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V002A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V002A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V002A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V002A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 273.014

Euro:140.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V002A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V003A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V003A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V003A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 169.423

Euro:87.49

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V003A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 234.288

Euro:120.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V003A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V003A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 234.288

Euro:120.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V003A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V003A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 190.335

Euro:98.29

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V004A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 32 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V004A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V004A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 232.352

Euro:119.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V004A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 294.313

Euro:151.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V004A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 348.528

Euro:179.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V004A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 325.293

Euro:167.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V004A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V004A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V005A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 63 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V005A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 305.930

Euro:157.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V005A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 327.229

Euro:168.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V005A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 491.812

Euro:253.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V005A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 497.621

Euro:256.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V005A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 491.812

Euro:253.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V005A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 367.891

Euro:189.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V005A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 331.102

Euro:170.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V006A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 16 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V006A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 170.779

Euro:88.19

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V006A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 178.330

Euro:92.09

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V006A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 243.970

Euro:125.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V006A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V006A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 243.970

Euro:125.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V006A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V006A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V007A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 32 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V007A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 226.543

Euro:116.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V007A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V007A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 334.974

Euro:172.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V007A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 358.209

Euro:184.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V007A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 334.974

Euro:172.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V007A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V007A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 255.587

Euro:131.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V008A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 63 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V008A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 321.420

Euro:165.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V008A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V008A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 509.239

Euro:262.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V008A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 515.047

Euro:265.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V008A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 509.239

Euro:262.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V008A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 373.700

Euro:192.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V006A.V008A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 348.528

Euro:179.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A 	F.O. IMPIANTI PER PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-55 E IP-65 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI DI PROTEZIONE. CONDUTTORI H07V-K DI SEZIONE MINIMA 4 MMQ.

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V001A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA CEE 2P+T 16 A INTERBL.

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V001A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 173.877

Euro:89.79

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V001A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 181.622

Euro:93.79

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V001A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 245.906

Euro:126.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V001A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 286.567

Euro:147.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V001A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 245.906

Euro:126.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V001A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 232.352

Euro:119.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V001A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V002A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 2P+T 32 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V002A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 245.906

Euro:126.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V002A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V002A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V002A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 377.572

Euro:194.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V002A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V002A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 309.803

Euro:159.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V002A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V003A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V003A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 182.977

Euro:94.49

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V003A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 190.722

Euro:98.49

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V003A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 255.587

Euro:131.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V003A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V003A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 255.587

Euro:131.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V003A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V003A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 212.989

Euro:109.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V004A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 32 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V004A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 253.651

Euro:130.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V004A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 269.141

Euro:138.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V004A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 294.313

Euro:151.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V004A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 383.381

Euro:197.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V004A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V004A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 317.548

Euro:163.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V004A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V005A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 63 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V005A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V005A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 362.082

Euro:186.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V005A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 526.665

Euro:271.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V005A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 530.537

Euro:273.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V005A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 526.665

Euro:271.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V005A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 402.744

Euro:207.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V005A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 365.955

Euro:188.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V006A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 16 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V006A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 188.786

Euro:97.49

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V006A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V006A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V006A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V006A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V006A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V006A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 220.734

Euro:113.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V007A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 32 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V007A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 259.460

Euro:133.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V007A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 273.014

Euro:140.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V007A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 365.955

Euro:188.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V007A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 389.190

Euro:200.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V007A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 365.955

Euro:188.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V007A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 323.357

Euro:166.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V007A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 288.504

Euro:148.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V008A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 63 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V008A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 367.891

Euro:189.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V008A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 391.126

Euro:201.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V008A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 555.709

Euro:286.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V008A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 559.582

Euro:288.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V008A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 555.709

Euro:286.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V008A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V008A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 393.062

Euro:202.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V009A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE-17 2P 16 A CON TRASFORMATORE 380/24 V

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V009A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V009A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V009A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V009A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V009A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V007A.V009A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 340.783

Euro:175.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A 	F.O. IMPIANTI PER PRESE TIPO CEE-17 IN CONTENITORE METALLICO CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI DI PROTEZIONE. CONDUTTORI H07V-K DI SEZIONE MINIMA 4 MMQ.

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V001A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA CEE 2P+T 16 A INTERBL.

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V001A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 164.389

Euro:84.89

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V001A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 172.134

Euro:88.89

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V001A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 236.224

Euro:121.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V001A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V001A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 236.224

Euro:121.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V001A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V001A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 193.046

Euro:99.69

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V002A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 2P+T 32 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V002A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 234.288

Euro:120.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V002A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V002A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 340.783

Euro:175.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V002A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 364.018

Euro:187.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V002A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 340.783

Euro:175.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V002A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 298.185

Euro:153.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V002A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V003A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V003A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 170.004

Euro:87.79

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V003A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 177.749

Euro:91.79

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V003A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V003A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V003A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V003A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V003A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V004A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 32 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V004A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V004A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V004A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V004A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 367.891

Euro:189.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V004A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V004A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V004A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 267.205

Euro:137.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V005A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 63 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V005A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 321.420

Euro:165.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V005A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V005A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 509.239

Euro:262.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V005A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 515.047

Euro:265.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V005A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 509.239

Euro:262.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V005A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 385.317

Euro:198.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V005A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 348.528

Euro:179.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V006A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 16 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V006A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 179.879

Euro:92.89

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V006A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 187.624

Euro:96.89

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V006A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V006A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 292.376

Euro:150.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V006A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V006A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V006A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 212.989

Euro:109.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V007A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 32 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V007A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V007A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 255.587

Euro:131.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V007A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 348.528

Euro:179.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V007A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V007A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 348.528

Euro:179.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V007A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 303.994

Euro:156.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V007A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 269.141

Euro:138.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V008A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 63 A

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V008A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 340.783

Euro:175.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V008A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 364.018

Euro:187.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V008A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 528.601

Euro:272.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V008A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 532.474

Euro:274.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V008A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 528.601

Euro:272.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V008A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 393.062

Euro:202.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V008A.V007A 	SU APPOSITA BASE

cad  L. 365.955

Euro:188.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V009A 	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE-17 2P 16 A CON TRASFORMATORE 380/24 V

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V009A.V001A 	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 280.759

Euro:144.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V009A.V002A 	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO

cad  L. 288.504

Euro:148.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V009A.V003A 	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO

cad  L. 352.401

Euro:181.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V009A.V004A 	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE

cad  L. 393.062

Euro:202.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V009A.V005A 	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT

cad  L. 352.401

Euro:181.99

###### 04.C02A.P09A.V003A.V008A.V009A.V006A 	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE

cad  L. 338.847

Euro:174.99

### 04.C02A.P10A 	IMPIANTI SPECIALI

= POSA IN OPERA (P.O.) DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI SPECIALI, E FORNITURA IN OPERA (F.O) DI IMPIANTI O SOTTOSISTEMI COMPLETI.

###### 04.C02A.P10A.V001A 	SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE

= SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE

###### 04.C02A.P10A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE

###### 04.C02A.P10A.V001A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI SUONERIE E RONZATORI

###### 04.C02A.P10A.V001A.V001A.V001A.V001A 	P.O. SUONERIE/RONZATORI MODULARI DA INCASSO

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P10A.V001A.V001A.V001A.V002A 	P.O. SUONERIA/CAMPANELLA DA PARETE

cad  L. 13.708

Euro:7.08

###### 04.C02A.P10A.V001A.V001A.V001A.V003A 	P.O. TRASFORMATORE PER SUONERIE

cad  L. 13.883

Euro:7.17

###### 04.C02A.P10A.V001A.V001A.V002A 	P.O. DI QUADRETTI INDICATORI DA INCASSO A NUMERI BASCULANTI O A NUMERI LUMINOSI, COMPRESE TRACCIA E FORATURA

###### 04.C02A.P10A.V001A.V001A.V002A.V001A 	P.O. DI QUADRETTI INDICATORI FINO A 8 CHIAMATE

cad  L. 64.090

Euro:33.09

###### 04.C02A.P10A.V001A.V001A.V002A.V002A 	P.O. DI QUADRETTI INDICATORI FINO A 12 CHIAMATE

cad  L. 103.009

Euro:53.19

###### 04.C02A.P10A.V001A.V001A.V002A.V003A 	P.O. DI QUADRETTI INDICATORI FINO A 20 CHIAMATE

cad  L. 131.472

Euro:67.89

###### 04.C02A.P10A.V001A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE

###### 04.C02A.P10A.V001A.V002A.V001A 	F.O. DI PULSANTIERE E CENTRALINI

###### 04.C02A.P10A.V001A.V002A.V001A.V001A 	F.O. DI PULSANTIERA DA TAVOLO

cad  L. 81.129

Euro:41.89

###### 04.C02A.P10A.V001A.V002A.V001A.V002A 	F.O. DI CENTRALINO RICHIESTA UDIENZA

cad  L. 136.313

Euro:70.39

###### 04.C02A.P10A.V001A.V002A.V002A 	F.O. DI IMPIANTO DI CHIAMATA CON SUONERIA A RONZATORE, COMPRENDENTE: PULSANTE DI CHIAMATA, LINEA IN CAVO DI SEZIONE 1.5 MMQ, SUONERIA A RONZATORE

###### 04.C02A.P10A.V001A.V002A.V002A.V001A 	F.O. IMPIANTO DI CHIAMATA CON RONZATORE

cad  L. 88.874

Euro:45.89

###### 04.C02A.P10A.V001A.V002A.V003A 	F.O. DI IMPIANTO DI CHIAMATA CON PULSANTE A TIRANTE E PULSANTE DI TACITAZIONE A 12 V, CON LINEA IN CAVO DI SEZIONE 1.5 MMQ, CON SEGNALAZIONE ACUSTICA A 12 V E SEGNALAZIONE OTTICA DI RIPETIZIONE

###### 04.C02A.P10A.V001A.V002A.V003A.V001A 	F.O. IMPIANTO DI CHIAMATA CON PULSANTE A TIRANTE

cad  L. 129.536

Euro:66.89

###### 04.C02A.P10A.V001A.V002A.V003A.V002A 	F.O. PULSANTE ADDIZIONALE

cad  L. 46.857

Euro:24.19

###### 04.C02A.P10A.V001A.V002A.V003A.V003A 	F.O. SEGNALAZIONE ADDIZIONALE

cad  L. 52.666

Euro:27.19

###### 04.C02A.P10A.V001A.V002A.V004A 	F.O. DI IMPIANTO DI RICHIESTA UDIENZA, COMPRENDENTE: CENTRALINA DA TAVOLO, LINEA IN CAVO DI SEZIONE 1.5 MMQ, CENTRALINA FUORI PORTA

###### 04.C02A.P10A.V001A.V002A.V004A.V001A 	F.O. IMPIANTO DI RICHIESTA UDIENZA

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 04.C02A.P10A.V002A 	IMPIANTI CITOFONICI

= IMPIANTI CITOFONICI

###### 04.C02A.P10A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER IMPIANTI CITOFONICI

###### 04.C02A.P10A.V002A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER IMPIANTI CITOFONICI: LA POSA DELLA PULSANTIERA SI INTENDE SENZA L'EFFETTUAZIONE DEI COLLEGAMENTI AI VARI PULSANTI, CONSIDERATI SEPARATAMENTE

###### 04.C02A.P10A.V002A.V001A.V001A.V001A 	P.O. DI PULSANTIERA PER IMPIANTI CITOFONICI

cad  L. 71.061

Euro:36.69

###### 04.C02A.P10A.V002A.V001A.V001A.V002A 	P.O. DI COLLEGAMENTO AD OGNI SINGOLO PULSANTE

cad  L. 5.324

Euro:2.75

###### 04.C02A.P10A.V002A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI POSTO CITOFONICO INTERNO

###### 04.C02A.P10A.V002A.V001A.V002A.V001A 	P.O. DI POSTO INTERNO BICANALE

cad  L. 41.823

Euro:21.59

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A 	FORNITURA IN OPERA APPARECCHI PER IMPIANTI CITOFONICI

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI CITOFONI

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V001A.V001A 	F.O. CITOFONO CON CORDONE SPIRALATO

cad  L. 45.889

Euro:23.69

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V001A.V002A 	F.O. CITOFONO CON COMMUTATORE INCORPORATO

cad  L. 109.205

Euro:56.39

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V001A.V003A 	F.O. CITOFONO INTERCOM. A 2 TASTI

cad  L. 52.472

Euro:27.09

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V001A.V004A 	F.O. CITOFONO INTERCOM. A 4 TASTI

cad  L. 65.833

Euro:33.99

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V001A.V005A 	F.O. CITOFONO INTERCOM. A 8 TASTI

cad  L. 138.249

Euro:71.39

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V001A.V006A 	F.O. CITOFONO INTERCOM. A 10-12 TASTI

cad  L. 163.614

Euro:84.49

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V001A.V007A 	F.O. CITOFONO INTERCOM. A 14-16 TASTI

cad  L. 188.011

Euro:97.09

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI CENTRALINI DA INCASSO PER IMPIANTI CITOFONICI

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V002A.V001A 	F.O. CENTRALINO CITOFONICO 12 UTENTI

cad  L. 644.777

Euro:332.99

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V002A.V002A 	F.O. CENTRALINO CITOFONICO 20 UTENTI

cad  L. 853.895

Euro:440.99

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V002A.V003A 	F.O. CENTRALINO CITOFONICO 24 UTENTI

cad  L. 958.453

Euro:494.99

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V002A.V004A 	F.O. CENTRALINO CITOFONICO 30 UTENTI

cad  L. 1.121.100

Euro:578.99

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V002A.V005A 	F.O. CENTRALINO CITOFONICO 36 UTENTI

cad  L. 1.256.639

Euro:648.99

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V002A.V006A 	F.O. CENTRALINO CITOFONICO 45 UTENTI

cad  L. 1.434.776

Euro:740.99

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V002A.V007A 	F.O. CENTRALINO CITOFONICO 60 UTENTI

cad  L. 1.827.838

Euro:943.99

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V002A.V008A 	F.O. CENTRALINO CITOFONICO 75 UTENTI

cad  L. 2.096.980

Euro:1082.99

###### 04.C02A.P10A.V002A.V002A.V002A.V009A 	F.O. CENTRALINO CITOFONICO 90 UTENTI

cad  L. 2.468.744

Euro:1274.99

###### 04.C02A.P10A.V003A 	IMPIANTI VIDEOCITOFONICI

= IMPIANTI VIDEOCITOFONICI

###### 04.C02A.P10A.V003A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI

###### 04.C02A.P10A.V003A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI PULSANTIERA VIDEOCITOFONICA: LA POSA DELLA PULSANTIERA NON COMPRENDE L'EFFETTUAZIONE DEI COLLEGAMENTI AI VARI PULSANTI, CONSIDERATI SEPARATAMENTE

###### 04.C02A.P10A.V003A.V001A.V001A.V001A 	P.O. DI PULSANTIERA VIDEOCITOFONICA

cad  L. 113.659

Euro:58.69

###### 04.C02A.P10A.V003A.V001A.V001A.V002A 	P.O. DI COLLEGAMENTO AD OGNI SINGOLO PULSANTE

cad  L. 5.324

Euro:2.75

###### 04.C02A.P10A.V003A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI

###### 04.C02A.P10A.V003A.V001A.V002A.V001A 	P.O. MONITOR

cad  L. 107.269

Euro:55.39

###### 04.C02A.P10A.V003A.V001A.V002A.V002A 	P.O. UNITA' DI RIPRESA

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C02A.P10A.V003A.V001A.V002A.V003A 	P.O. ALIMENTATORE PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI

cad  L. 41.823

Euro:21.59

###### 04.C02A.P10A.V003A.V001A.V002A.V004A 	P.O. DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE MODULARE

cad  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P10A.V003A.V001A.V003A 	FORNITURA IN OPERA DI CONDUTTORI COMPOSTI PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI

###### 04.C02A.P10A.V003A.V001A.V003A.V001A 	F.O. CAVO MULTIPOLARE 8 CONDUTTORI + COASSIALE

ml  L. 48.019

Euro:24.79

###### 04.C02A.P10A.V003A.V001A.V003A.V002A 	F.O. CAVO MULTIPOLARE 14 CONDUTTORI + COASSIALE

ml  L. 61.379

Euro:31.69

###### 04.C02A.P10A.V004A 	IMPIANTI TV CC

= IMPIANTI TV CC

###### 04.C02A.P10A.V004A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TV CC

###### 04.C02A.P10A.V004A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI TELECAMERE E MONITOR PER IMPIANTI TV CC

###### 04.C02A.P10A.V004A.V001A.V001A.V001A 	P.O. TELECAMERA FISSA

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C02A.P10A.V004A.V001A.V001A.V002A 	P.O. MONITOR SU RACK

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P10A.V004A.V001A.V001A.V003A 	P.O. MONITOR DA TAVOLO

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P10A.V004A.V001A.V001A.V004A 	P.O. BRANDEGGIO PORTATA 5 KG

cad  L. 48.794

Euro:25.19

###### 04.C02A.P10A.V004A.V001A.V001A.V005A 	P.O. BRANDEGGIO PORTATA 15 KG

cad  L. 55.570

Euro:28.69

###### 04.C02A.P10A.V005A 	IMPIANTI INTERFONICI

= IMPIANTI INTERFONICI

###### 04.C02A.P10A.V005A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI INTERFONICI

###### 04.C02A.P10A.V005A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI MONOCANALE O PLURICANALE CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE, E DI APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI AD ONDE CONVOGLIATE IN FM. INCLUSI COLLEGAMENTI A LINEE PREDISPOSTE

###### 04.C02A.P10A.V005A.V001A.V001A.V001A 	P.O. POSTO PRINCIPALE A 6 TASTI MONOCANALE

cad  L. 666.076

Euro:343.99

###### 04.C02A.P10A.V005A.V001A.V001A.V002A 	P.O. POSTO PRINCIPALE A 12 TASTI MONOCANALE

cad  L. 834.532

Euro:430.99

###### 04.C02A.P10A.V005A.V001A.V001A.V003A 	P.O. POSTO DERIVATO

cad  L. 333.038

Euro:171.99

###### 04.C02A.P10A.V005A.V001A.V001A.V004A 	P.O. POSTO PRINCIPALE A 6 TASTI PLURICANALE

cad  L. 834.532

Euro:430.99

###### 04.C02A.P10A.V005A.V001A.V001A.V005A 	P.O. POSTO PRINCIPALE A 12 TASTI PLURICANALE

cad  L. 1.080.438

Euro:557.99

###### 04.C02A.P10A.V005A.V001A.V001A.V006A 	P.O. APPARECCHIO INTERFONICO ONDE CONVOGLIATE FM

cad  L. 46.276

Euro:23.89

###### 04.C02A.P10A.V006A 	IMPIANTI TELEFONICI

= IMPIANTI TELEFONICI

###### 04.C02A.P10A.V006A.V001A 	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI.

###### 04.C02A.P10A.V006A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI. LA POSA DELLA CENTRALINA TELEFONICA VIENE CONSIDERATA MEDIANTE L'INSIEME DI DUE COMPONENTI: CENTRALINA BASE (ESCLUSE LE LINEE) E QUOTA ADDIZIONALE PER OGNI LINEA COLLEGATA

###### 04.C02A.P10A.V006A.V001A.V001A.V001A 	P.O. CENTRALINA TELEFONICA BASE

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 04.C02A.P10A.V006A.V001A.V001A.V002A 	P.O. CENTRALINA TELEFONICA: COLLEGAMENTO LINEA

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P10A.V006A.V001A.V001A.V003A 	P.O. PRESA TELEFONICA A 3 POLI

cad  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P10A.V006A.V001A.V001A.V004A 	P.O. PRESA TELEFONICA STANDARD USA

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P10A.V006A.V001A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI PUNTI PRESA PER IMPIANTI TELEFONICI: PER IL PUNTO PRESA STANDARD USA SI INTENDE INCLUSA LA PROGRAMMAZIONE DEL CENTRALINO

###### 04.C02A.P10A.V006A.V001A.V002A.V001A 	F.O. PUNTO PRESA A 3 POLI

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 04.C02A.P10A.V006A.V001A.V002A.V002A 	F.O. PUNTO PRESA STANDARD USA

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P10A.V007A 	OROLOGI ELETTRICI

= OROLOGI ELETTRICI

###### 04.C02A.P10A.V007A.V001A 	POSA IN OPERA DI OROLOGI ELETTRICI

###### 04.C02A.P10A.V007A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI OROLOGI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE ANNESSE, INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI

###### 04.C02A.P10A.V007A.V001A.V001A.V001A 	P.O. OROLOGIO PRINCIPALE MODULO RACK

cad  L. 167.293

Euro:86.39

###### 04.C02A.P10A.V007A.V001A.V001A.V002A 	P.O. OROLOGIO PRINCIPALE E SEGNALATORE

cad  L. 195.563

Euro:100.99

###### 04.C02A.P10A.V007A.V001A.V001A.V003A 	P.O. OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE

cad  L. 20.911

Euro:10.79

###### 04.C02A.P10A.V007A.V001A.V001A.V004A 	P.O. OROLOGIO RICEVITORE A PALETTE

cad  L. 20.718

Euro:10.69

###### 04.C02A.P10A.V007A.V001A.V001A.V005A 	P.O. OROLOGIO A CRISTALLI LIQUIDI 220 V

cad  L. 41.823

Euro:21.59

###### 04.C02A.P10A.V007A.V001A.V001A.V006A 	P.O. GRUPPO RIPETITORE IMPULSI

cad  L. 48.794

Euro:25.19

###### 04.C02A.P10A.V008A 	IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

= IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

###### 04.C02A.P10A.V008A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

###### 04.C02A.P10A.V008A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA: MICROFONI COMPLETI DI SUPPORTO, ALTOPARLANTI, TROMBE ESPONENZIALI, UNITA' DI RIPRODUZIONE SONORA QUALI AMPLIFICATORI, EQUALIZZATORI O ALTRE APPARECCHIATURE. INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI

###### 04.C02A.P10A.V008A.V001A.V001A.V001A 	P.O. MICROFONO

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P10A.V008A.V001A.V001A.V002A 	P.O. ALTOPARLANTE/PROIETTORE DI SUONO

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P10A.V008A.V001A.V001A.V003A 	P.O. TROMBA ESPONENZIALE

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C02A.P10A.V008A.V001A.V001A.V004A 	P.O. UNITA' DI RIPRODUZIONE SONORA

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P10A.V009A 	IMPIANTI DI ANTENNE TV

= IMPIANTI DI ANTENNE TV

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTI DI ANTENNE TV, INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI ANTENNE TV

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A.V001A.V001A 	F.O. ANTENNA TV LOGARITMICA ATTACCO PALO

cad  L. 176.200

Euro:90.99

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A.V001A.V002A 	F.O. ANTENNA TV DIRETTIVA LARGA BANDA UHF

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A.V001A.V003A 	F.O. ANTENNA TV UHF A PANNELLO

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A.V002A 	FORNITURA IN OPERA DI PRESE PER ANTENNE TV INCLUSA LINEA IN CAVO COASSIALE

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A.V002A.V001A 	F.O. PRESA PER ANTENNA TV

cad  L. 142.122

Euro:73.39

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A.V003A 	FORNITURA IN OPERA DI ACCESSORI PER ANTENNE TV

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A.V003A.V001A 	F.O. FILTRO ATTIVO DI CANALE ALIM. 12 V

cad  L. 129.149

Euro:66.69

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A.V003A.V002A 	F.O. CONVERTITORE ALIMENTAZIONE 12 V

cad  L. 362.082

Euro:186.99

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A.V003A.V003A 	F.O. FINALE LARGA BANDA VHF-UHF AMPLIF. SEPARATA

cad  L. 168.261

Euro:86.89

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A.V003A.V004A 	F.O. MODULO ALIM. STABILIZZ. USCITA FINO 100 MA

cad  L. 151.997

Euro:78.49

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A.V003A.V005A 	F.O. DEMISCELATORE VHF-UHF

cad  L. 54.215

Euro:27.99

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A.V004A 	FORNITURA IN OPERA DI CENTRALINO E MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA A LARGA BANDA PER ANTENNE TV

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A.V004A.V001A 	F.O. CENTRALINO LARGA BANDA

cad  L. 427.915

Euro:220.99

###### 04.C02A.P10A.V009A.V001A.V004A.V002A 	F.O. MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA LARGA BANDA

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 04.C02A.P10A.V010A 	IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

= IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

###### 04.C02A.P10A.V010A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS

###### 04.C02A.P10A.V010A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI SENSORI, RIVELATORI E CENTRALINE PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS, INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI

###### 04.C02A.P10A.V010A.V001A.V001A.V001A 	P.O. RIVELATORE DI FUMO

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C02A.P10A.V010A.V001A.V001A.V002A 	P.O. CENTRALE A MICROPROCESSORE RIVELAZIONE FUMI

cad  L. 342.719

Euro:176.99

###### 04.C02A.P10A.V010A.V001A.V001A.V003A 	P.O. CENTRALINA CON RIVELATORE GAS

cad  L. 177.555

Euro:91.69

###### 04.C02A.P10A.V011A 	IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE

= IMPIANTI ANTI INTRUSIONE

###### 04.C02A.P10A.V011A.V001A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE

###### 04.C02A.P10A.V011A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI CENTRALINA DI CONTROLLO E DI COMANDO PER IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE, INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI

###### 04.C02A.P10A.V011A.V001A.V001A.V001A 	P.O. CENTRALE DI CONTROLLO E COMANDO A 3 ZONE

cad  L. 177.555

Euro:91.69

###### 04.C02A.P10A.V011A.V001A.V001A.V002A 	P.O. CONTATTO MAGNETICO

cad  L. 85.389

Euro:44.09

###### 04.C02A.P10A.V011A.V001A.V001A.V003A 	P.O. RIVELATORE VOLUMETRICO

cad  L. 127.987

Euro:66.09

###### 04.C02A.P10A.V011A.V001A.V001A.V004A 	P.O. MICROFONO SELETTIVO

cad  L. 127.987

Euro:66.09

###### 04.C02A.P10A.V012A 	IMPIANTI DI MOTORIZZAZIONE

= IMPIANTI DI MOTORIZZAZIONE

###### 04.C02A.P10A.V012A.V001A 	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI MOTORIZZAZIONE

###### 04.C02A.P10A.V012A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTI PER LA MOTORIZZAZIONE DI CANCELLI

###### 04.C02A.P10A.V012A.V001A.V001A.V001A 	F.O. IMPIANTO MOTORIZZAZIONE CANCELLI

cad  L. 4.772.905

Euro:2464.99

### 04.C02A.P11A 	CORPI ILLUMINANTI

= LA POSA IN OPERA (P.O.) DEI CORPI ILLUMINANTI (C.I.) COMPRENDE TUTTE LE OPERAZIONI ED IL MATERIALE DI FISSAGGIO NECESSARIO (TASSELLI, SOSPENSIONI, ETC.), INDIPENDENTEMENTE DALLE PARTICOLARI CONDIZIONI OPERATIVE E CON LA SOLA ESCLUSIONE DEL CORPO ILLUMINANTE E RELATIVE LAMPADE. LA FORNITURA IN OPERA (F.O.) COMPRENDE ANCHE I CORPI ILLUMINANTI, CON LA SOLA ESCLUSIONE DELLE LAMPADE. NESSUN SOVRAPPREZZO E' DOVUTO NEL CASO IN CUI UN CORPO ILLUMINANTE DEBBA ESSERE COLLEGATO AD UN SISTEMA CON ACCENSIONI MULTIPLE.

###### 04.C02A.P11A.V001A 	POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO

= POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO, SPORGENTI ED INCASSATI, DI TIPO CIVILE O INDUSTRIALE.

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A.V001A 	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 1X18 W

cad  L. 25.752

Euro:13.29

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A.V002A 	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 1X36 W

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A.V003A 	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 1X58 W

cad  L. 31.367

Euro:16.19

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A.V004A 	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 2X18 W

cad  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A.V005A 	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 2X36 W

cad  L. 38.531

Euro:19.89

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A.V006A 	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 2X58 W

cad  L. 41.242

Euro:21.29

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A.V007A 	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 3X18 W

cad  L. 41.242

Euro:21.29

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A.V008A 	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 3X36 W

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A.V009A 	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 3X58 W

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A.V010A 	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 4X18 W

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A.V011A 	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 4X36 W

cad  L. 49.181

Euro:25.39

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A.V012A 	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 4X58 W

cad  L. 51.311

Euro:26.49

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A.V013A 	P.O. CORPO ILLUMINANTE TIPO TARTARUGA

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A.V014A 	P.O. CORPO ILLUMINANTE AD-PE 1/2X36 W

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C02A.P11A.V001A.V001A.V001A.V015A 	P.O. RIFLETTORE INDUSTRIALE 150/250/400 W

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C02A.P11A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON O SENZA INTERDIZIONE

###### 04.C02A.P11A.V001A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

###### 04.C02A.P11A.V001A.V002A.V001A.V001A 	P.O. C.I. ILL. EMERGENZA SENZA INT. FINO A 18 W

cad  L. 25.752

Euro:13.29

###### 04.C02A.P11A.V001A.V002A.V001A.V002A 	P.O. C.I. ILL. EMERGENZA CON INT. FINO A 18 W

cad  L. 27.107

Euro:13.99

###### 04.C02A.P11A.V001A.V002A.V002A 	SOSTITUZIONE DI BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA

###### 04.C02A.P11A.V001A.V002A.V002A.V001A 	SOSTITUZIONE BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P11A.V002A 	POSA IN OPERA DI C.I. DA ESTERNO

= POSA IN OPERA DI C.I. DA ESTERNO

###### 04.C02A.P11A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI PROIETTORI ED ARMATURE TIPO STRADALE SU PALI DI VARIE ALTEZZE O SBRACCI A PALO O A PARETE. POSA DI PALI E SBRACCI A PARETE INCLUSA MESSA A PIOMBO, SIGILLATURA, MESSA A TERRA, NUMERAZIONE, ECC. . ESCLUSO EVENTUALE NOLO DI MACCHINE CON CESTELLO. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DI QUESTE VOCI RIGUARDA I COMPLESSI RESIDENZIALI E SPORTIVI, CON ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STRADALE.

###### 04.C02A.P11A.V002A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI C.I. DA ESTERNO E SUPPORTERIA

###### 04.C02A.P11A.V002A.V001A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA PROIETTORE 200/400 W VARI TIPI

cad  L. 41.242

Euro:21.29

###### 04.C02A.P11A.V002A.V001A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA PROIETTORE 1000/2000 W VARI TIPI

cad  L. 62.541

Euro:32.29

###### 04.C02A.P11A.V002A.V001A.V001A.V003A 	POSA IN OPERA ARMATURA STRADALE SINO A 250 W

cad  L. 20.718

Euro:10.69

###### 04.C02A.P11A.V002A.V001A.V001A.V004A 	POSA IN OPERA ARMATURA STRADALE SINO A 400 W

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 04.C02A.P11A.V002A.V001A.V001A.V005A 	POSA IN OPERA LAMPIONE A SFERA SINO A 150 W

cad  L. 13.495

Euro:6.97

###### 04.C02A.P11A.V002A.V001A.V001A.V006A 	POSA IN OPERA LAMPIONE A SFERA SINO A 250 W

cad  L. 20.718

Euro:10.69

###### 04.C02A.P11A.V002A.V001A.V001A.V007A 	POSA IN OPERA PALO ALTEZZA FRANCO TERRA 5-6 M

cad  L. 56.926

Euro:29.39

###### 04.C02A.P11A.V002A.V001A.V001A.V008A 	POSA IN OPERA PALO ALTEZZA FRANCO TERRA 8-10 M

cad  L. 88.100

Euro:45.49

###### 04.C02A.P11A.V002A.V001A.V001A.V009A 	POSA IN OPERA PALO ALTEZZA FRANCO TERRA 12 M

cad  L. 100.879

Euro:52.09

###### 04.C02A.P11A.V002A.V001A.V001A.V010A 	POSA IN OPERA SBRACCIO A PARETE

cad  L. 37.757

Euro:19.49

###### 04.C02A.P11A.V003A 	SMONTAGGIO E PULIZIA DI CORPI

= SMONTAGGIO E PULIZIA DI CORPI ILLUMINANTI

###### 04.C02A.P11A.V003A.V001A 	SMONTAGGIO DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO CIVILI ED INDUSTRIALI; PULIZIA COPPE IN PLEXIGLASS O POLICARBONATO TRAMITE LAVAGGIO CON ACQUA E DETERSIVO.

###### 04.C02A.P11A.V003A.V001A.V001A 	SMONTAGGIO E PULIZIA DI CORPI ILLUMINANTI

###### 04.C02A.P11A.V003A.V001A.V001A.V001A 	SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI 1X18/36/58 W

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P11A.V003A.V001A.V001A.V002A 	SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI 2X18/36/58 W

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P11A.V003A.V001A.V001A.V003A 	SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI 3X18/36/58 W

cad  L. 17.755

Euro:9.17

###### 04.C02A.P11A.V003A.V001A.V001A.V004A 	SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI 4X18/36/58 W

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P11A.V003A.V001A.V001A.V005A 	PULIZIA CORPI ILLUMINANTI SINO A 2X58 W

cad  L. 18.452

Euro:9.53

###### 04.C02A.P11A.V003A.V001A.V001A.V006A 	PULIZIA CORPI ILLUMINANTI SINO A 4X58 W

cad  L. 24.977

Euro:12.89

###### 04.C02A.P11A.V003A.V001A.V001A.V007A 	SMONTAGGIO PULIZIA RIMONTAGGIO C.I. FINO 2X58 W

cad  L. 43.372

Euro:22.39

###### 04.C02A.P11A.V003A.V001A.V001A.V008A 	SMONTAGGIO PULIZIA RIMONTAGGIO C.I. FINO 4X58 W

cad  L. 64.090

Euro:33.09

###### 04.C02A.P11A.V004A 	FORNITURA IN OPERA DI PLAFONIERE

= FORNITURA IN OPERA DI PLAFONIERE

###### 04.C02A.P11A.V004A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI CON OTTICA NORMALE

###### 04.C02A.P11A.V004A.V001A.V001A 	FORNITURA IN OPERA DI PLAFONIERE LAMELLARI CON OTTICA NORMALE

###### 04.C02A.P11A.V004A.V001A.V001A.V001A 	F.O. PLAF. LAMELLARE 1X18 W OTTICA NORMALE

cad  L. 83.646

Euro:43.19

###### 04.C02A.P11A.V004A.V001A.V001A.V002A 	F.O. PLAF. LAMELLARE 1X36 W OTTICA NORMALE

cad  L. 96.426

Euro:49.79

###### 04.C02A.P11A.V004A.V001A.V001A.V003A 	F.O. PLAF. LAMELLARE 1X58 W OTTICA NORMALE

cad  L. 118.306

Euro:61.09

###### 04.C02A.P11A.V004A.V001A.V001A.V004A 	F.O. PLAF. LAMELLARE 2X18 W OTTICA NORMALE

cad  L. 104.558

Euro:53.99

###### 04.C02A.P11A.V004A.V001A.V001A.V005A 	F.O. PLAF. LAMELLARE 2X36 W OTTICA NORMALE

cad  L. 129.730

Euro:66.99

###### 04.C02A.P11A.V004A.V001A.V001A.V006A 	F.O. PLAF. LAMELLARE 2X58 W OTTICA NORMALE

cad  L. 164.582

Euro:84.99

###### 04.C02A.P11A.V004A.V001A.V001A.V007A 	F.O. PLAF. LAMELLARE 3X18 W OTTICA NORMALE

cad  L. 128.955

Euro:66.59

###### 04.C02A.P11A.V004A.V001A.V001A.V008A 	F.O. PLAF. LAMELLARE 3X36 W OTTICA NORMALE

cad  L. 174.264

Euro:89.99

###### 04.C02A.P11A.V004A.V001A.V001A.V009A 	F.O. PLAF. LAMELLARE 3X58 W OTTICA NORMALE

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 04.C02A.P11A.V004A.V001A.V001A.V010A 	F.O. PLAF. LAMELLARE 4X18 W OTTICA NORMALE

cad  L. 155.288

Euro:80.19

###### 04.C02A.P11A.V004A.V001A.V001A.V011A 	F.O. PLAF. LAMELLARE 4X36 W OTTICA NORMALE

cad  L. 226.543

Euro:116.99

###### 04.C02A.P11A.V004A.V001A.V001A.V012A 	F.O. PLAF. LAMELLARE 4X58 W OTTICA NORMALE

cad  L. 263.332

Euro:135.99

### 04.C02A.P12A 	LAMPADE

= LA POSA IN OPERA (P.O.) DELLE LAMPADE SI RIFERISCE SIA ALLA POSA SEMPLICE DELLE LAMPADE CHE ALLA POSA IN SOSTITUZIONE DI LAMPADE ESISTENTI. SONO COMPRESE L'EVENTUALE APERTURA E RICHIUSURA DEL CORPO ILLUMINANTE.

###### 04.C02A.P12A.V001A 	POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA

= POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA

###### 04.C02A.P12A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA

###### 04.C02A.P12A.V001A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA

###### 04.C02A.P12A.V001A.V001A.V001A.V001A 	P.O. DI LAMPADE AD INCANDESCENZA FINO A 100 W

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 04.C02A.P12A.V001A.V001A.V001A.V002A 	P.O. DI LAMPADE AD INCANDESCENZA OLTRE 100 W

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 04.C02A.P12A.V002A 	POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI

= POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI

###### 04.C02A.P12A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI

###### 04.C02A.P12A.V002A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI

###### 04.C02A.P12A.V002A.V001A.V001A.V001A 	P.O. DI LAMPADE FLUORESCENTI

cad  L. 1.413

Euro:0.73

###### 04.C02A.P12A.V003A 	POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI

= POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI

###### 04.C02A.P12A.V003A.V001A 	POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI

###### 04.C02A.P12A.V003A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI

###### 04.C02A.P12A.V003A.V001A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI

cad  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P12A.V004A 	POSA IN OPERA DI ACCESSORI

= POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER LAMPADE DI VARIO TIPO

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A 	POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER LAMPADE

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V001A 	P.O. DI ACCESSORI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V001A.V001A 	P.O. DI PORTALAMPADA IN RESINA ATTACCO E10/E40

cad  L. 1.413

Euro:0.73

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V002A 	P.O. DI ACCESSORI PER LAMPADE FLUORESCENTI

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V002A.V001A 	P.O. ALIMENTATORE 22O V FINO A 215 W

cad  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V002A.V002A 	P.O. STARTER 220 V FINO A 140 W

cad  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V002A.V003A 	P.O. PORTALAMPADA ATTACCO G11/G24

cad  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V002A.V004A 	P.O. PORTASTARTER

cad  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V003A 	P.O. DI ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI HG

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V003A.V001A 	P.O. ALIM. PER INT. NON RIF. 22O V FINO A 1000 W

cad  L. 4.259

Euro:2.19

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V003A.V002A 	P.O. ALIM. PER EST. RIFAS. 22O V FINO A 1000 W

cad  L. 4.259

Euro:2.19

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V003A.V003A 	P.O. RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. HQL

cad  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V003A.V004A 	P.O. CONDENSATORI RIFASATORI C7/C40

cad  L. 1.413

Euro:0.73

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V003A.V005A 	P.O. PORTALAMPADE ATTACCHI E27 E40 G12 R75

cad  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V004A 	P.O. DI ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI NA

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V004A.V001A 	P.O. ALIM. PER INT. LAMP. A.P. FINO A 1000 W

cad  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V004A.V002A 	P.O. ALIM. PER EST. LAMP. A.P. FINO A 1000 W

cad  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V004A.V003A 	P.O. ALIM. PER INT. LAMP. B.P. FINO A 180 W

cad  L. 4.976

Euro:2.57

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V004A.V004A 	P.O. RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. NA

cad  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V004A.V005A 	P.O. ACCENDIT. PER INT. LAMP. A.P. FINO A 1000 W

cad  L. 5.673

Euro:2.93

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V004A.V006A 	P.O. ACCENDIT. PER EST. LAMP. A.P. FINO A 1000 W

cad  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V004A.V007A 	P.O. CONDENSATORI RIFASATORI C10/C50

cad  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V004A.V008A 	P.O. STARTER

cad  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V004A.V009A 	P.O. PORTALAMPADE ATTACCHI E27 E40 FC2 R75

cad  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V005A 	P.O. DI ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V005A.V001A 	P.O. ALIM. PER INT. LAMP. A VAP. DI ALOGENURI

cad  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V005A.V002A 	P.O. ALIM. PER EST. LAMP. A VAP. DI ALOGENURI

cad  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V005A.V003A 	P.O. ACCENDIT. PER INT. LAMP. VAP. DI ALOGENURI

cad  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V005A.V004A 	P.O. ACCENDIT. PER EST. LAMP. VAP. DI ALOGENURI

cad  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V005A.V005A 	P.O. CONDENS. RIF. PER LAMP. VAP. DI ALOGENURI

cad  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P12A.V004A.V001A.V005A.V006A 	P.O. PORTALAMPADE ATTACCHI E40 G12

cad  L. 2.129

Euro:1.09

### 04.C02A.P13A 	IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINI

= POSA IN OPERA (P.O.) DI IMPIANTI DI TERRA E PER LA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI.

###### 04.C02A.P13A.V001A 	POSA IN OPERA A VISTA DI CORDE TONDI PIATTINE

= POSA IN OPERA A VISTA DI CORDE, TONDI E PIATTINE COMPRESA LA POSA DI SUPPORTI, MORSETTI ED OGNI ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO.

###### 04.C02A.P13A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI CORDE TONDI PIATTINE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TERRA A VISTA

###### 04.C02A.P13A.V001A.V001A.V001A 	P.O. A VISTA DI CORDE IN CU, AL E IN ACCIAIO

###### 04.C02A.P13A.V001A.V001A.V001A.V001A 	P.O. DI CORDE IN RAME O ACCIAIO FINO A 90 MMQ

ml  L. 9.236

Euro:4.77

###### 04.C02A.P13A.V001A.V001A.V001A.V002A 	P.O. DI CORDE IN ALLUMINIO 90 - 120 MMQ

ml  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P13A.V001A.V001A.V002A 	P.O. A VISTA DI TONDI IN CU E IN ACCIAIO

###### 04.C02A.P13A.V001A.V001A.V002A.V001A 	P.O. DI TONDI IN RAME O ACCIAIO FINO A 75 MMQ

ml  L. 9.236

Euro:4.77

###### 04.C02A.P13A.V001A.V001A.V002A.V002A 	P.O. DI TONDI IN ACCIAIO ZINCATO FINO A 75 MMQ

ml  L. 9.236

Euro:4.77

###### 04.C02A.P13A.V001A.V001A.V003A 	P.O. A VISTA DI PIATTINE IN CU E IN ACCIAIO ZINCATO

###### 04.C02A.P13A.V001A.V001A.V003A.V001A 	P.O. DI PIATTINA DI RAME 40 X 3 MM

ml  L. 6.389

Euro:3.29

###### 04.C02A.P13A.V001A.V001A.V003A.V002A 	P.O. DI PIATTINA DI RAME 40/50 X 4 MM

ml  L. 9.236

Euro:4.77

###### 04.C02A.P13A.V001A.V001A.V003A.V003A 	P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO FINO A 50 MM

ml  L. 4.259

Euro:2.19

###### 04.C02A.P13A.V001A.V001A.V003A.V004A 	P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO DA 60 A 100 MM

ml  L. 6.389

Euro:3.29

###### 04.C02A.P13A.V001A.V001A.V003A.V005A 	P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO DA 120 A 200 MM

ml  L. 12.779

Euro:6.59

###### 04.C02A.P13A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI CORDE, TONDI E PIATTINE PER LA REALIZZAZIONE DI MAGLIE DI CAPTAZIONE E CALATE. LA P.O. INCLUDE TUTTI GLI ELEMENTI DI ANCORAGGIO, SIA A PARETE CHE AL TETTO. SI INTENDONO INCLUSI ANCHE GLI ONERI ACCESSORI DERIVANTI DALLA NECESSITA' DI OPERARE AD ALTEZZE NON RAGGIUNGIBILI CON UNA COMUNE SCALA O SU TETTI DI UN QUALSIASI TIPO E FORMA

###### 04.C02A.P13A.V001A.V002A.V001A 	P.O. A VISTA DI CORDE IN CU, AL E IN ACCIAIO

###### 04.C02A.P13A.V001A.V002A.V001A.V001A 	P.O. DI CORDE IN RAME O ACCIAIO FINO A 90 MMQ

ml  L. 36.982

Euro:19.09

###### 04.C02A.P13A.V001A.V002A.V001A.V002A 	P.O. DI CORDE IN ALLUMINIO 90 - 120 MMQ

ml  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P13A.V001A.V002A.V002A 	P.O. A VISTA DI CORDE IN CU E IN ACCIAIO

###### 04.C02A.P13A.V001A.V002A.V002A.V001A 	P.O. DI TONDI IN RAME O ACCIAIO FINO A 75 MMQ

ml  L. 36.982

Euro:19.09

###### 04.C02A.P13A.V001A.V002A.V002A.V002A 	P.O. DI TONDI IN ACCIAIO ZINCATO FINO A 75 MMQ

ml  L. 36.982

Euro:19.09

###### 04.C02A.P13A.V001A.V002A.V003A 	P.O. A VISTA DI CORDE IN CU E IN ACCIAIO ZINCATO

###### 04.C02A.P13A.V001A.V002A.V003A.V001A 	P.O. DI PIATTINA DI RAME 40 X 3 MM

ml  L. 25.752

Euro:13.29

###### 04.C02A.P13A.V001A.V002A.V003A.V002A 	P.O. DI PIATTINA DI RAME 40/50 X 4 MM

ml  L. 36.982

Euro:19.09

###### 04.C02A.P13A.V001A.V002A.V003A.V003A 	P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO FINO A 50 MM

ml  L. 17.039

Euro:8.79

###### 04.C02A.P13A.V001A.V002A.V003A.V004A 	P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO DA 60 A 100 MM

ml  L. 25.752

Euro:13.29

###### 04.C02A.P13A.V001A.V002A.V003A.V005A 	P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO DA 120 A 200 MM

ml  L. 51.311

Euro:26.49

###### 04.C02A.P13A.V002A 	POSA IN OPERA INTERRATA DI CORDE TONDI PIATTINE

= POSA IN OPERA INTERRATA DI CORDE TONDI PIATTINE

###### 04.C02A.P13A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA INTERRATA DI CORDE, TONDI E PIATTINE IN APPOSITO SCAVO INTERRATO, ESCLUSO LO SCAVO ED IL REINTERRO.

###### 04.C02A.P13A.V002A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA INTERRATA DI CORDE

###### 04.C02A.P13A.V002A.V001A.V001A.V001A 	P.O. DI CORDE IN RAME O ACCIAIO FINO A 90 MMQ

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P13A.V002A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA INTERRATA DI TONDI

###### 04.C02A.P13A.V002A.V001A.V002A.V001A 	P.O. INTERRATA TONDI CU/ACCIAIO FINO A 90 MMQ

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P13A.V002A.V001A.V002A.V002A 	P.O. INTERRATA TONDI ACCIAIO ZINCATO FINO 75 MMQ

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P13A.V002A.V001A.V002A.V003A 	P.O. INTERRATA TONDI IN ACC. FLESS. FINO 150 MMQ

ml  L. 4.259

Euro:2.19

###### 04.C02A.P13A.V002A.V001A.V003A 	P.O. INTERRATA DI CORDE IN CU E IN ACCIAIO

###### 04.C02A.P13A.V002A.V001A.V003A.V001A 	P.O. INTERRATA PIATTINA DI RAME 40 X 3 MM

ml  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P13A.V002A.V001A.V003A.V002A 	P.O. INTERRATA PIATTINA DI RAME 40/50 X 4 MM

ml  L. 4.259

Euro:2.19

###### 04.C02A.P13A.V002A.V001A.V003A.V003A 	P.O. INTERRATA PIATTINA ACC.ZINCATO FINO 50 MM

ml  L. 1.781

Euro:0.92

###### 04.C02A.P13A.V002A.V001A.V003A.V004A 	P.O. INTERRATA PIATTINA ACC.ZINCATO 60-100 MM

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 04.C02A.P13A.V002A.V001A.V003A.V005A 	P.O. INTERRATA PIATTINA ACC.ZINCATO 120-200 MM

ml  L. 4.976

Euro:2.57

###### 04.C02A.P13A.V003A 	POSA IN OPERA DI PUNTAZZE E PIASTRE DI TERRA

= POSA IN OPERA DI PUNTAZZE E PIASTRE DI TERRA

###### 04.C02A.P13A.V003A.V001A 	POSA IN OPERA DI PUNTAZZE E PIASTRE DI TERRA ENTRO APPOSITI POZZETTI ISPEZIONABILI.

###### 04.C02A.P13A.V003A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI PUNTAZZE DI MESSA A TERRA DEL TIPO A CROCE O A TUBO, COMPLETI DI APPOSITI MORSETTI DI COLLEGAMENTO ENTRO POZZETTI ISPEZIONABILI.

###### 04.C02A.P13A.V003A.V001A.V001A.V001A 	P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 1 M

cad  L. 9.236

Euro:4.77

###### 04.C02A.P13A.V003A.V001A.V001A.V002A 	P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 1.5 M

cad  L. 12.779

Euro:6.59

###### 04.C02A.P13A.V003A.V001A.V001A.V003A 	P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 2 M

cad  L. 15.625

Euro:8.07

###### 04.C02A.P13A.V003A.V001A.V001A.V004A 	P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 2.5 M

cad  L. 17.039

Euro:8.79

###### 04.C02A.P13A.V003A.V001A.V001A.V005A 	P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 3 M

cad  L. 18.452

Euro:9.53

###### 04.C02A.P13A.V003A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI PIASTRE DI TERRA.

###### 04.C02A.P13A.V003A.V001A.V002A.V001A 	P.O. PIASTRA MESSA A TERRA FINO 1000X1000X3 MM

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C02A.P13A.V004A 	POSA IN OPERA DI ELEMENTI VARI

= POSA IN OPERA DI ELEMENTI VARI

###### 04.C02A.P13A.V004A.V001A 	POSA IN OPERA DI ELEMENTI VARI

###### 04.C02A.P13A.V004A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI ELEMENTI VARI

###### 04.C02A.P13A.V004A.V001A.V001A.V001A 	P.O. COLLEGAMENTO EQUIPOTEN. CONDUTTURE IDRICHE

cad  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P13A.V005A 	FORNITURA IN OPERA DI ELEMENTI PER IMP. DI TERRA

= FORNITURA IN OPERA (F.O.) DI ELEMENTI PER IMPIANTI DI TERRA E PER LA PROTEZIONE ANTIFULMINE.

###### 04.C02A.P13A.V005A.V001A 	F.O. DI POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA, CASSETTA DI TERRA, NODO EQUIPOTENZIALE, SOLUZIONE SALINA

###### 04.C02A.P13A.V005A.V001A.V001A 	F.O. DI POZZETTO PER DISPERSORE DI IMPIANTO DI TERRA REALIZZATO IN MURATURA DI MATTONI PIENI O IN GETTO DI CALCESTRUZZO, COMPLETO DI BORDINO E DI CHIUSINO IN GHISA A TENUTA ERMETICA CARRABILE, O IN CEMENTO. PROFONDITA' FINO A 90 CM.

###### 04.C02A.P13A.V005A.V001A.V001A.V001A 	F.O. POZZETTO 40X40X90 CM CHIUSINO 90 KG CARR.

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 04.C02A.P13A.V005A.V001A.V001A.V002A 	F.O. POZZETTO 40X40X90 CM CHIUSINO 75 KG CARR.

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 04.C02A.P13A.V005A.V001A.V001A.V003A 	F.O. POZZETTO 50X50X90 CM CHIUSINO 90 KG CARR.

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 04.C02A.P13A.V005A.V001A.V001A.V004A 	F.O. POZZETTO 50X50X90 CM CHIUSINO 75 KG CARR.

cad  L. 273.014

Euro:140.99

###### 04.C02A.P13A.V005A.V001A.V001A.V005A 	F.O. POZZETTO 60X60X90 CM CHIUSINO 90 KG CARR.

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 04.C02A.P13A.V005A.V001A.V002A 	F.O. DI CASSETTA DI TERRA, COMPLETA DI PIASTRA CON BULLONI PER L'ANCORAGGIO DELLE DERIVAZIONI ALL'IMPIANTO DISPERDENTE, E/O AL SISTEMA DISTRIBUTIVO. LA F.O. E' ONNICOMPRENSIVA, E COMPRENDE QUINDI ANCHE GLI ONERI DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DI TUTTI I COLLEGAMENTI, QUALUNQUE NE SIA IL NUMERO, COMPRESE TARGHETTE ED IDEOGRAMMI IDENTIFICATORI.

###### 04.C02A.P13A.V005A.V001A.V002A.V001A 	F.O. DI CASSETTA DI TERRA

cad  L. 55.958

Euro:28.89

###### 04.C02A.P13A.V005A.V001A.V003A 	F.O. DI RETE E NODO EQUIPOTENZIALE PER LOCALI AD USO MEDICO COMPRENDENTI LA FORMAZIONE DI NODO PER L'EQUALIZZAZIONE DEL POTENZIALE IN LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO QUALI CAMERE DI DEGENZA, AMBULATORI MEDICI, ECC. DA REALIZZARSI IN ESECUZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMA CEI 64-4. INCLUSI QUINDI TUTTI I COLLEGAMENTI SIA AL CONDUTTORE DI PROTEZIONE CHE ALLE MASSE ESTRANEE NONCHE' L'EFFETTUAZIONE DI MISURE.

###### 04.C02A.P13A.V005A.V001A.V003A.V001A 	F.O. RETE EQUIPOTENZ. LOCALI MEDICI: QUOTA BASE

cad  L. 995.242

Euro:513.99

###### 04.C02A.P13A.V005A.V001A.V003A.V002A 	PER OGNI UTENZA COLLEGATA

cad  L. 124.502

Euro:64.29

###### 04.C02A.P13A.V005A.V001A.V004A 	F.O. DI SOLUZIONE SALINA PER L'ABBASSAMENTO DEL VALORE DELLA RESISTENZA DI TERRA IN IMPIANTI REALIZZATI IN TERRENI CON ELEVATA RESISTIVITA'

###### 04.C02A.P13A.V005A.V001A.V004A.V001A 	F.O. SOLUZIONE SALINA

kg  L. 6.544

Euro:3.38

###### 04.C02A.P13A.V006A 	F.O. VARIE PER IMPIANTI PROTEZIONE ANTIFULMINI

= F.O. VARIE PER IMPIANTI PROTEZIONE ANTIFULMINI

###### 04.C02A.P13A.V006A.V001A 	F.O. VARIE PER IMPIANTI PROTEZIONE ANTIFULMINI

###### 04.C02A.P13A.V006A.V001A.V001A 	F.O. DI CASSETTA DI MISURA E SEZIONAMENTO, POSATA SULLA CALATA DELLA RETE DI CAPTAZIONE, CON MORSETTO DI SEZIONAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO O OTTONE RAMATO, COMPRESI I COLLEGAMENTI, COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO.

###### 04.C02A.P13A.V006A.V001A.V001A.V001A 	P.O. CASSETTA DI MISURA E SEZIONAMENTO

cad  L. 111.916

Euro:57.79

### 04.C02A.P14A 	APPARECCHI UTILIZZATORI

= LA POSA IN OPERA (P.O.) DEGLI APPARECCHI UTILIZZATORI COMPRENDE IL POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI ED I COLLEGAMENTI NECESSARI DI OGNI TIPO (ELETTRICI, IDRAULICI, ETC.)

###### 04.C02A.P14A.V001A 	POSA IN OPERA DI SCALDA ACQUA ELETTRICI

= POSA IN OPERA DI SCALDA ACQUA ELETTRICI

###### 04.C02A.P14A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI SCALDA ACQUA ELETTRICI, INCLUSI COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI

###### 04.C02A.P14A.V001A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI SCALDA ACQUA ELETTRICI, INCLUSI COLLEGAMENTI ELETTRICI ED EFFETTUAZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI, COMPRESI I RUBINETTI DI SEZIONAMENTO SULL'ACQUA CALDA E FREDDA

###### 04.C02A.P14A.V001A.V001A.V001A.V001A 	P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO FINO A 15 LITRI

cad  L. 127.987

Euro:66.09

###### 04.C02A.P14A.V001A.V001A.V001A.V002A 	P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO 50 LITRI

cad  L. 149.286

Euro:77.09

###### 04.C02A.P14A.V001A.V001A.V001A.V003A 	P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO 80 LITRI

cad  L. 149.286

Euro:77.09

###### 04.C02A.P14A.V001A.V001A.V001A.V004A 	P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO 100 LITRI

cad  L. 170.585

Euro:88.09

###### 04.C02A.P14A.V001A.V001A.V001A.V005A 	P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO 120 LITRI

cad  L. 170.585

Euro:88.09

###### 04.C02A.P14A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER SCALDA ACQUA ELETTRICI IN SOSTITUZIONE DI ELEMENTI PREESISTENTI, INCLUSI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

###### 04.C02A.P14A.V001A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER SCALDA ACQUA ELETTRICI

###### 04.C02A.P14A.V001A.V002A.V001A.V001A 	P.O. DI RESISTENZA CORAZZATA 220 V 1.2 KW

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P14A.V001A.V002A.V001A.V002A 	P.O. DI TERMOSTATO

cad  L. 3.543

Euro:1.83

###### 04.C02A.P14A.V001A.V002A.V001A.V003A 	P.O. DI LAMPADA SPIA

cad  L. 2.129

Euro:1.09

###### 04.C02A.P14A.V001A.V002A.V001A.V004A 	P.O. DI RACCORDI PER ALIMENTAZIONE E SCARICO

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P14A.V002A 	POSA IN OPERA DI ESTRATTORI E VENTILATORI

= POSA IN OPERA DI ESTRATTORI E VENTILATORI, INCLUSE OPERE DI MURATURA, DI FALEGNAMERIA E DI VETRERIA ED EVENTUALI TUBAZIONI DI LUNGHEZZA NON SUPERIORE AD 1 METRO

###### 04.C02A.P14A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI ESTRATTORI E VENTILATORI ELETTRICI

###### 04.C02A.P14A.V002A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI ESTRATTORI ELETTRICI

###### 04.C02A.P14A.V002A.V001A.V001A.V001A 	P.O. ESTRATTORI ELETTRICI DA MURO

cad  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C02A.P14A.V002A.V001A.V001A.V002A 	P.O. ESTRATTORI ELETTRICI DA FINESTRA

cad  L. 39.112

Euro:20.19

###### 04.C02A.P14A.V002A.V001A.V001A.V003A 	P.O. ASPIRATORE PER CAPPE

cad  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C02A.P14A.V002A.V001A.V001A.V004A 	P.O. ASPIRATORE SOTTOCAPPA

cad  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C02A.P14A.V002A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER ESTRATTORI ELETTRICI

###### 04.C02A.P14A.V002A.V001A.V002A.V001A 	P.O. TIMER ELETTRONICO PROGRAMMABILE

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P14A.V002A.V001A.V002A.V002A 	P.O. COMANDO A DISTANZA CON VARIAT. ELETTRONICO

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P14A.V002A.V001A.V002A.V003A 	P.O. GRIGLIA FISSA O A GRAVITA'

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P14A.V002A.V001A.V002A.V004A 	P.O. DEVIATORE DI FLUSSO

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P14A.V002A.V001A.V002A.V005A 	P.O. GUARNIZIONE ANTICONDENSA

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P14A.V002A.V002A 	POSA IN OPERA DI VENTILATORI INDUSTRIALI, INCLUSE OPERE ELETTRICHE E NON ELETTRICHE

###### 04.C02A.P14A.V002A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI VENTILATORI INDUSTRIALI

###### 04.C02A.P14A.V002A.V002A.V001A.V001A 	P.O. VENTIL.ESPULS.IN CONDOTTO FINO 500 MC/ORA

cad  L. 271.077

Euro:139.99

###### 04.C02A.P14A.V002A.V002A.V001A.V002A 	P.O. VENTIL.ESPULS.IN CONDOTTO FINO 1500 MC/ORA

cad  L. 497.621

Euro:256.99

###### 04.C02A.P14A.V002A.V002A.V001A.V003A 	P.O. VENTIL.ESPULS.IN CONDOTTO FINO 5000 MC/ORA

cad  L. 923.600

Euro:476.99

###### 04.C02A.P14A.V002A.V002A.V001A.V004A 	P.O. VENTIL.ESPULS. DIRETTA FINO 1500 MC/ORA

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C02A.P14A.V002A.V002A.V001A.V005A 	P.O. VENTIL.ESPULS. DIRETTA FINO 3400 MC/ORA

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 04.C02A.P14A.V002A.V002A.V001A.V006A 	P.O. VENTIL.ESPULS. DIRETTA FINO 6500 MC/ORA

cad  L. 462.768

Euro:238.99

###### 04.C02A.P14A.V002A.V002A.V002A 	POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER VENTILATORI INDUSTRIALI

###### 04.C02A.P14A.V002A.V002A.V002A.V001A 	P.O. GRIGLIA DI PROTEZIONE

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P14A.V002A.V002A.V002A.V002A 	P.O. DISTANZIATORE

cad  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P14A.V002A.V002A.V002A.V003A 	P.O. SERRANDA A GRAVITA'

cad  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P14A.V002A.V003A 	POSA IN OPERA DI TORRINI DI ESTRAZIONE, INCLUSE OPERE ELETTRICHE E NON ELETTRICHE

###### 04.C02A.P14A.V002A.V003A.V001A 	POSA IN OPERA DI TORRINI DI ESTRAZIONE

###### 04.C02A.P14A.V002A.V003A.V001A.V001A 	P.O. TORRINI DI ESTRAZIONE FINO 1500 MC/ORA

cad  L. 710.611

Euro:366.99

###### 04.C02A.P14A.V002A.V003A.V001A.V002A 	P.O. TORRINI DI ESTRAZIONE FINO 3000 MC/ORA

cad  L. 1.066.884

Euro:550.99

###### 04.C02A.P14A.V002A.V003A.V001A.V003A 	P.O. TORRINI DI ESTRAZIONE FINO 5000 MC/ORA

cad  L. 1.421.222

Euro:733.99

###### 04.C02A.P14A.V002A.V003A.V002A 	POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER TORRINI DI ESTRAZIONE

###### 04.C02A.P14A.V002A.V003A.V002A.V001A 	P.O. SERRANDA A GRAVITA'

cad  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P14A.V002A.V003A.V002A.V002A 	P.O. BOCCAGLIO DI ASPIRAZIONE

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P14A.V002A.V003A.V002A.V003A 	P.O. CONTROTELAIO DI BASE

cad  L. 7.106

Euro:3.67

###### 04.C02A.P14A.V002A.V003A.V002A.V004A 	P.O. GRIGLIA DI PROTEZIONE

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P14A.V002A.V003A.V002A.V005A 	P.O. COMMUTATORE DI VELOCITA'

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P14A.V003A 	POSA IN OPERA DI AEROTERMI ELETTRICI

= POSA IN OPERA DI AEROTERMI ELETTRICI

###### 04.C02A.P14A.V003A.V001A 	POSA IN OPERA DI AEROTERMI ELETTRICI, INCLUSE OPERE ELETTRICHE E NON ELETTRICHE

###### 04.C02A.P14A.V003A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI AEROTERMI ELETTRICI, INCLUSE OPERE DI MURATURA E DI CARPENTERIA (ESCLUSO IL QUADRETTO DI COMANDO E PROTEZIONE)

###### 04.C02A.P14A.V003A.V001A.V001A.V001A 	P.O. AEROTERMI FINO A 10 KW

cad  L. 35.627

Euro:18.39

###### 04.C02A.P14A.V003A.V001A.V001A.V002A 	P.O. AEROTERMI OLTRE 10 KW FINO A 20 KW

cad  L. 39.112

Euro:20.19

###### 04.C02A.P14A.V003A.V001A.V001A.V003A 	P.O. AEROTERMI OLTRE 20 KW FINO A 36 KW

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P14A.V003A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE DI COMANDO E DI CONTROLLO PER AEROTERMI, ED ACCESSORI, COMPRESI TUTTI I COLLEGAMENTI

###### 04.C02A.P14A.V003A.V001A.V002A.V001A 	P.O. QUADRETTO DI COMANDO

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P14A.V003A.V001A.V002A.V002A 	P.O. PULSANTIERA DI CONTROLLO

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P14A.V003A.V001A.V002A.V003A 	P.O. TERMOSTATO AMBIENTE

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P14A.V003A.V001A.V002A.V004A 	P.O. STAFFE O MENSOLE DI SOSTEGNO

cad  L. 10.649

Euro:5.49

###### 04.C02A.P14A.V004A 	POSA IN OPERA DI CONVETTORI ELETTRICI

= POSA IN OPERA DI CONVETTORI INCLUSE OPERE DI MURATURA E DI CARPENTERIA, STAFFE ED ACCESSORI VARI.

###### 04.C02A.P14A.V004A.V001A 	POSA IN OPERA DI CONVETTORI, INCLUSE OPERE ELETTRICHE E NON ELETTRICHE

###### 04.C02A.P14A.V004A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI CONVETTORI

###### 04.C02A.P14A.V004A.V001A.V001A.V001A 	P.O. CONVETTORI FINO A 2 KW

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 04.C02A.P14A.V004A.V001A.V001A.V002A 	P.O. CONVETTORI OLTRE 2 KW FINO A 4 KW

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 04.C02A.P14A.V005A 	POSA IN OPERA DI UTILIZZATORI VARI

= POSA IN OPERA DI ASCIUGAMANI ELETTRICO E DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE, INCLUSE OPERE DI FISSAGGIO

###### 04.C02A.P14A.V005A.V001A 	POSA IN OPERA DI ASCIUGAMANI ELETTRICO E DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE, INCLUSE OPERE DI FISSAGGIO

###### 04.C02A.P14A.V005A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI ASCIUGAMANI ELETTRICO, INCLUSE OPERE DI FISSAGGIO

###### 04.C02A.P14A.V005A.V001A.V001A.V001A 	P.O. DI ASCIUGAMANI ELETTRICO

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P14A.V005A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE, INCLUSE OPERE DI FISSAGGIO

###### 04.C02A.P14A.V005A.V001A.V002A.V001A 	P.O. DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 04.C02A.P14A.V006A 	POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE

= POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE

###### 04.C02A.P14A.V006A.V001A 	POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOFASI O TRIFASI

###### 04.C02A.P14A.V006A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOFASI O TRIFASI

###### 04.C02A.P14A.V006A.V001A.V001A.V001A 	P.O. ELETTROPOMPA SOMMERSA PREVALENZA FINO 5 M

cad  L. 42.791

Euro:22.09

###### 04.C02A.P14A.V006A.V001A.V001A.V002A 	P.O. ELETTROPOMPA SOMMERSA PREVALENZA 5-12 M

cad  L. 49.762

Euro:25.69

###### 04.C02A.P14A.V006A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOFASI O TRIFASI

###### 04.C02A.P14A.V006A.V001A.V002A.V001A 	P.O. QUADRETTO ELETTRICO DI COMANDO

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 04.C02A.P14A.V006A.V001A.V002A.V002A 	P.O. DISPOSITIVO DI ALLARME

cad  L. 10.649

Euro:5.49

### 04.C02A.P15A 	GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'

= POSA IN OPERA (P.O.) DI GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'. SONO COMPRESI NELLA POSA IN OPERA LA MOVIMENTAZIONE, IL LIVELLAMENTO, IL FISSAGGIO A PAVIMENTO NONCHE' L'ALLACCIAMENTO ELETTRICO DEI CAVI AL GRUPPO ED AL RELATIVO QUADRO DI COMANDO. NELLA POSA SONO ANCHE INCLUSI I COSTI ACCESSORI PER LE PROVE ED I COLLAUDI.

###### 04.C02A.P15A.V001A 	POSA IN OPERA DI GRUPPI ELETTROGENI

= POSA IN OPERA DI GRUPPI ELETTROGENI.

###### 04.C02A.P15A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI GRUPPI ELETTROGENI

###### 04.C02A.P15A.V001A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI GRUPPI ELETTROGENI

###### 04.C02A.P15A.V001A.V001A.V001A.V001A 	P.O. DI GRUPPO ELETTROGENO FINO A 10 KVA

cad  L. 1.066.884

Euro:550.99

###### 04.C02A.P15A.V001A.V001A.V001A.V002A 	P.O. DI GRUPPO ELETTROGENO OGNI KVA OLTRE 10 KVA

kva  L. 17.039

Euro:8.79

###### 04.C02A.P15A.V001A.V002A 	POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI.

###### 04.C02A.P15A.V001A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI COFANATURA PER GRUPPI ELETTROGENI.

###### 04.C02A.P15A.V001A.V002A.V001A.V001A 	P.O. COFANATURA G.E. FINO A 30 KVA (65-80 DBA)

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P15A.V001A.V002A.V001A.V002A 	P.O. COFANATURA G.E. 35-180 KVA (65-80 DBA)

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 04.C02A.P15A.V001A.V002A.V001A.V003A 	P.O. COFANATURA G.E. OLTRE 180 KVA (65-80 DBA)

cad  L. 367.891

Euro:189.99

###### 04.C02A.P15A.V001A.V002A.V002A 	POSA IN OPERA DI MARMITTE PER GRUPPI ELETTROGENI.

###### 04.C02A.P15A.V001A.V002A.V002A.V001A 	P.O. MARMITTE PER GRUPPI ELETTROGENI 10-50 KVA

cad  L. 106.688

Euro:55.09

###### 04.C02A.P15A.V001A.V002A.V002A.V002A 	P.O. MARMITTE PER GRUPPI ELETTROGENI 60-70 KVA

cad  L. 157.806

Euro:81.49

###### 04.C02A.P15A.V001A.V002A.V002A.V003A 	P.O. MARMITTE PER GRUPPI ELETTROGENI 80-100 KVA

cad  L. 191.884

Euro:99.09

###### 04.C02A.P15A.V001A.V002A.V002A.V004A 	P.O. MARMITTE PER GRUPPI ELETTROGENI 150-220 KVA

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 04.C02A.P15A.V002A 	POSA IN OPERA DI GRUPPI DI CONTINUITA' UPS

= POSA IN OPERA DI GRUPPI DI CONTINUITA' UPS PRIVI DI BATTERIE

###### 04.C02A.P15A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI GRUPPI DI CONTINUITA' UPS PRIVI DI BATTERIE

###### 04.C02A.P15A.V002A.V001A.V001A 	POSA IN OPERA DI GRUPPI DI CONTINUITA' UPS PRIVI DI BATTERIE

###### 04.C02A.P15A.V002A.V001A.V001A.V001A 	P.O. GRUPPI DI CONTINUITA' UPS 1F 2.5-10 KVA

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 04.C02A.P15A.V002A.V001A.V001A.V002A 	P.O. GRUPPI DI CONTINUITA' UPS 3F 18 KVA

cad  L. 427.915

Euro:220.99

###### 04.C02A.P15A.V002A.V001A.V001A.V003A 	P.O. GRUPPI DI CONTINUITA' UPS 3F 30-60 KVA

cad  L. 497.621

Euro:256.99

###### 04.C02A.P15A.V002A.V001A.V001A.V004A 	P.O. GRUPPI DI CONTINUITA' UPS 3F 110-225 KVA

cad  L. 569.263

Euro:293.99

###### 04.C02A.P15A.V002A.V001A.V001A.V005A 	P.O. GRUPPI DI CONTINUITA' UPS 3F 300-400 KVA

cad  L. 640.905

Euro:330.99

###### 04.C02A.P15A.V002A.V002A 	POSA IN OPERA DI BATTERIE DI ACCUMULATORI

###### 04.C02A.P15A.V002A.V002A.V001A 	POSA IN OPERA DI BATTERIE DI ACCUMULATORI DI QUALUNQUE TIPO, AUTONOMIA 15', IN ARMADIO O SU TELAI COMPRESI TUTTI GLI ALLACCIAMENTI TRA GLI ELEMENTI.

###### 04.C02A.P15A.V002A.V002A.V001A.V001A 	P.O. BATTERIE AUT. 15' PER UPS 2.5-10 KVA

cad  L. 127.987

Euro:66.09

###### 04.C02A.P15A.V002A.V002A.V001A.V002A 	P.O. BATTERIE AUT. 15' PER UPS 18 KVA

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 04.C02A.P15A.V002A.V002A.V001A.V003A 	P.O. BATTERIE AUT. 15' PER UPS 30-60 KVA

cad  L. 555.709

Euro:286.99

###### 04.C02A.P15A.V002A.V002A.V001A.V004A 	P.O. BATTERIE AUT 15' PER UPS 3F 110-225 KVA

cad  L. 1.194.678

Euro:616.99

###### 04.C02A.P15A.V002A.V002A.V001A.V005A 	P.O. BATTERIE AUT 15' PER UPS 3F 300-400 KVA

cad  L. 1.705.853

Euro:880.99

###### 04.C02A.P15A.V002A.V002A.V002A 	POSA IN OPERA DI BATTERIE DI ACCUMULATORI DI QUALUNQUE TIPO, AUTONOMIA 30', IN ARMADIO O SU TELAI COMPRESI TUTTI GLI ALLACCIAMENTI TRA GLI ELEMENTI.

###### 04.C02A.P15A.V002A.V002A.V002A.V001A 	P.O. BATTERIE AUT. 30' PER UPS 2.5-10 KVA

cad  L. 153.546

Euro:79.29

###### 04.C02A.P15A.V002A.V002A.V002A.V002A 	P.O. BATTERIE AUT. 30' PER UPS 18 KVA

cad  L. 358.209

Euro:184.99

###### 04.C02A.P15A.V002A.V002A.V002A.V003A 	P.O. BATTERIE AUT. 30' PER UPS 30-60 KVA

cad  L. 666.076

Euro:343.99

###### 04.C02A.P15A.V002A.V002A.V002A.V004A 	P.O. BATTERIE AUT 30' PER UPS 3F 110-225 KVA

cad  L. 1.432.839

Euro:739.99

###### 04.C02A.P15A.V002A.V002A.V002A.V005A 	P.O. BATTERIE AUT 30' PER UPS 3F 300-400 KVA

cad  L. 2.046.637

Euro:1056.99

###### 04.C02A.P15A.V002A.V003A 	SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DI BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA'

###### 04.C02A.P15A.V002A.V003A.V001A 	SOSTITUZIONE ELEMENTI DI BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA'

###### 04.C02A.P15A.V002A.V003A.V001A.V001A 	....

cad  L. 56.926

Euro:29.39

# Sommario

PREFAZIONE	1

PREMESSA	2

04.C01A 	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	8

04.C01A.P01A 	ONERI ACCESSORI, VARIE	8

04.C01A.P02A 	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE M.T.	10

04.C01A.P03A 	TRASFORMATORI DI POTENZA	48

04.C01A.P04A 	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE B.T.	64

04.C01A.P05A 	QUADRI B.T.	180

04.C01A.P06A 	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	203

04.C01A.P07A 	CASSETTE E SCATOLE	241

04.C01A.P08A 	CAVI E LINEE BLINDATE	255

04.C01A.P09A 	APPARECCHI DI COMANDO E PRESE	328

04.C01A.P10A 	IMPIANTI SPECIALI	340

04.C01A.P11A 	CORPI ILLUMINANTI	391

04.C01A.P12A 	LAMPADE	443

04.C01A.P13A 	IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE	480

04.C01A.P14A 	APPARECCHI UTILIZZATORI	491

04.C01A.P15A 	GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'	500

04.C01A.P16A 	CAPITOLO DI SERVIZIO	511

04.C02A 	OPERE COMPIUTE	515

04.C02A.P01A 	MANODOPERA EQUIVALENTE	515

04.C02A.P02A 	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE M.T.	516

04.C02A.P03A 	TRASFORMATORI	519

04.C02A.P04A 	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE B.T.	530

04.C02A.P05A 	QUADRI B.T.	558

04.C02A.P06A 	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	571

04.C02A.P07A 	CASSETTE E SCATOLE	595

04.C02A.P08A 	CAVI E LINEE BLINDATE	598

04.C02A.P09A 	IMPIANTI DI COMANDO E PRESE	645

04.C02A.P10A 	IMPIANTI SPECIALI	666

04.C02A.P11A 	CORPI ILLUMINANTI	674

04.C02A.P12A 	LAMPADE	678

04.C02A.P13A 	IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINI	681

04.C02A.P14A 	APPARECCHI UTILIZZATORI	685

04.C02A.P15A 	GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'	690

Sommario	693