# PREFAZIONE

La pubblicazione del Prezzario di riferimento per lavori pubblici nella Regione Piemonte è il risultato di un ambizioso progetto, che si basa sulla cooperazione tra soggetti diversi, di rilevanza territoriale sia pubblica, sia privata.

La fase preparatoria, che ha visto convergere l'interesse da più ambiti, è servita per concentrare l'impegno in particolare su alcuni punti salienti: semplificazione, interazione, efficacia, massima diffusione e innovazione.

La condivisione di tali obiettivi ha portato i soggetti interessati ad accettare la formalizzazione della loro collaborazione al progetto attraverso un Protocollo di intesa, momento di sintesi e di confronto delle rispettive esperienze e metodologie.

La convergenza di tutti questi soggetti verso la creazione di un prodotto comune è un positivo risultato da ascrivere alla volontà di enti, organismi e associazioni con strutture e interessi diversi, che sono riusciti, con uno sforzo coordinato da un tavolo tecnico appositamente costituito, a dare vita a un progetto di ampio respiro, base di partenza per successivi sviluppi.

La Regione Piemonte, come capofila di questo gruppo di lavoro, ha poi coordinato i soggetti durante la fase esecutiva, dimostrando che è possibile porsi obiettivi e centrarli nei tempi prestabiliti. E questo non è che uno dei possibili interventi migliorativi di un patrimonio collettivo fatto di uomini, risorse e risultati.

ASSESSORATO ai lavori pubblici

# PREMESSA

La natura del progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale. Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, opere di pronto intervento, opere edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo gli acquedotti, l’illuminazione pubblica, gli impianti semaforici.

Esistono successive pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’Ambiente e i Lavori Pubblici, che periodicamente andavano ad aggiornare la prima versione dell'elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica. A disposizione dell'utente vi era quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti e gli altri prezzari più largamente impiegati, come quello della Città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici. È stato in seguito sottoscritto da tali soggetti un protocollo d'intesa, documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo. Non solo per la sempre crescente richiesta degli operatori, ma soprattutto in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentanti degli enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati nel frontespizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro, il quale si è assunto l'onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. A un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’associazione Anisig, oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla Cispel. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute el'evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con un apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibile esauriente e corretto.

La presente versione dell'elenco prezzi, riveduta, corretta e ampliata, si propone come il nuovo supporto per la valutazione dei costi di un intervento in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questo anche al fine di soddisfare le esigenze di settorializzazione e specificazione dei contenuti, di individuazione di sezioni tematiche, di trattazione di nuovi prodotti e tecnologie, che dominano ormai il mercato.

Questioni metodologiche

L’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000 è avvenuto tenendo conto dell'esperienza già lungamente acquisita dal Comune di Torino, il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi e attendibili. Ma per coprire l’intero repertorio di opere, materiali e attrezzature è stato fondamentale il ricorso, oltre alla Città di Torino e all’esperienza di alcuni settori regionali, ai più validi prezzari esistenti e a prezzari per opere speciali (impianti, reti, verde).

Il prezzario si divide in cinque volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza, ovvero viene evidenziato, nel frontespizio di ogni testo, qual è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro; il secondo impianti elettrici e termici; il terzo riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, come fognature, depuratori, discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”, ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto e ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l'agricoltura.

Un cenno in particolare merita il primo volume, il quale si pone come una porta di accesso per la lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale: manodopera, noleggi, trasporti, materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino. La stessa Città di Torino ha procurato i prezzari sugli impianti elettrici e termici, che vanno a comporre interamente il secondo volume.

Pare importante segnalare che, comunque, il prezzario di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, ovvero di carattere prevalentemente urbano, sia di nuova costruzione, sia, soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è creduto opportuno e adeguato utilizzare comunque i prezzi esistenti come prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti. In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciale.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino, con l'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono state mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario della città di Torino.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30 %, percentuale stabilita per spese generali utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in lire. La relativa cifra in Euro deriva dalla moltiplicazione del prezzo in lire con il cambio attuale della moneta unica.

Il prezzario è approvato con Delibera della Giunta Regionale.

La diffusione

Il prezzario del 2000 è una validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi che sono stati raccolti attorno al tavolo di lavoro attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione. L'obiettivo comune è di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione, di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di amplificare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella Regione Piemonte. Per divulgare a un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario sono stati proposti altri supporti, che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

A ogni copia dei cinque volumi è allegato un disco cd rom, che facilita le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenchi prezzi in sede di progettazione. Un pari numero di copie su disco è inoltre disponibile presso il Settore Opere Pubbliche della Regione, a Torino, e potrà essere richiesto e ricevuto gratuitamente.

In più sarà messa a disposizione tramite Internet la versione del prezzario in formato Word e in formato Asci. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della Regione Piemonte, all'interno delle pagine dedicate all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, si potrà quindi scaricare on line il prezzario, o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli obiettivi futuri

Il prezzario proposto per l’anno 2000 è la matrice per successivi interventi.

Il progetto si vanta soprattutto della certezza di aver creato un punto di partenza per interventi a venire, che sono stati sin da ora previsti da una commissione tecnica permanente, composta da alcuni rappresentanti della Regione, del Cispel, dell’Assistal, dell'Unione Edilizia del Piemonte e della Valle d'Aosta, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino. Gli obiettivi che si sono posti sono modernizzazione, snellimento, organizzazione di un indice tematico organizzato intorno a codici intelligenti, conversione ragionata in Euro.

Annualmente tale prezzario sarà aggiornato e revisionato da una commissione tecnica permanente appositamente creata.

Come già evidenziato i prezzi si intendono approvati in lire. Sarà cura della commissione tecnica permanente provvedere, nelle future edizioni, a modificare correttamente, con gli arrotondamenti decimali necessari, la rispettiva cifra in Euro. Nella presente edizione, dati i fattori di conversione prestabiliti, i prezzi sotto le duecento lire risultano pari a zero.

Recupero ambientale - Ingegneria naturalistica

Sezione : 19

La presente sezione è stata redatta dall'Assessorato Ambiente, Settore Politiche di Prevenzione - Tutela e Risanamento Ambientale, Unità  "Recuperi e Salvaguardia Ambientale" e trae origine  dalle precedenti versioni dell' "Elenco prezzi dei materiali ed opere per il recupero ambientale e Ingegneria Naturalistica" edite nel 1995 e nel 1997, frutto della pluriennale esperienza maturata in questo campo, che hanno soddisfatto una esigenza fortemente sentita a livello istituzionale e privato.

La sezione qui proposta trova quindi applicazione, soprattutto per ciò che concerne le opere di Ingegneria Naturalistica, nella redazione di progetti e nella quantificazione dei costi connessi con la loro realizzazione, anche in ambiti diversi da quello degli interventi di recupero ambientale finanziati ex L.R. n 32/1982 e gestiti istituzionalmente dal Settore Politiche di Prevenzione - Tutela e Risanamento Ambientale.

Per comodità di consultazione sono state riportate talune voci tratte da altre sezioni, fermo restando la possibilità di utilizzare, se non quì presenti, le voci di prezzario annoverate nelle altre parti dell'elenco prezzi regionale.

Con questo contributo si intende continuare a fornire utili strumenti di lavoro ai progettisti pubblici e privati che operano nel settore per consentire sempre più efficaci interventi nel campo del recupero ambientale e dell'Ingegneria Naturalistica.

# 19.C01A 	NOLO MEZZI D'OPERA E TRASPORTI

Nota: Nel costo di trasporto sono da considerarsi compresi, oltre al nolo dell'autocarro, tutti gli oneri connessi per il tempo di effettivo impiego quali: autista, carburante, lubrificante ecc.

###### 19.C01A.V001A 	Escavatore tipo ragno per lavori da eseguirsi in località di difficile accesso, compreso il manovratore ed ogni onere e costo

ora  L. 70.000

Euro:36.15

###### 19.C01A.V002A 	Nolo di argano (4 HP) provvisto di funi e di tutti gli accessori escluso personale

ora  L. 10.000

Euro:5.16

###### 19.C01A.V003A 	Nolo di idroseminatrice con cisterna

ora  L. 60.000

Euro:30.99

###### 19.C01A.V004A 	Nolo di pompa irroratrice a zaino per bitumi ed altri leganti

ora  L. 23.000

Euro:11.88

###### 19.C01A.V005A 	Nolo di cippatrice

ora  L. 60.000

Euro:30.99

###### 19.C01A.V006A 	Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore

###### 19.C01A.V006A.V001A 	- a disco (minimo cm 50)

ora  L. 3.988

Euro:2.06

###### 19.C01A.V006A.V002A 	- a catena con lama non inferiore a cm 45

ora  L. 4.995

Euro:2.58

###### 19.C01A.V007A 	Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore

ora  L. 4.995

Euro:2.58

###### 19.C01A.V008A 	Nolo di attrezzi per approvvigionamento di acqua in cantiere comprendenti: corredo completo delle vasche di raccolta, manichette di collegamento e quanto altro necessario per la distribuzione dell'acqua

ora  L. 1.800

Euro:0.93

###### 19.C01A.V009A 	Nolo di elicottero per trasporto materiali in località inaccessibili compreso preparazione del materiale, trasferimento, carico e scarico, fino a quota 2.000 m s.l.m. - secondo quantità di materiale trasportato

Kg  L. 800

Euro:0.41

###### 19.C01A.V010A 	Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggio manuale

m³  L. 34.079

Euro:17.60

###### 19.C01A.V011A 	Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche, compreso carico, scarico, spianamento nelle località prefissate dall'Amministrazione - a qualsiasi distanza

m³  L. 17.561

Euro:9.07

###### 19.C01A.V012A 	Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il caricamento a mano del materiale da trasportare

m³  L. 27.301

Euro:14.09

###### 19.C01A.V013A 	Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

m³  L. 9.294

Euro:4.79

###### 19.C01A.V014A 	Trasporto di materiale di scavo entro cantiere

m³  L. 2.846

Euro:1.47

###### 19.C01A.V015A 	Trasporto di scapoli di cava per la formazione di murature, drenaggi, cunette, ecc. compreso il carico e lo scarico, misurato sull'autocarro

m³  L. 31.754

Euro:16.39

###### 19.C01A.V016A 	Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di legno o ferro od in imballaggi qualsiasi e trasporto di barriere metalliche protettive e di materiali di piccole dimensioni, blocchetti di porfido, ecc., compreso il carico e lo scarico

q  L. 2.672

Euro:1.38

###### 19.C01A.V017A 	Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto

###### 19.C01A.V017A.V001A 	- eseguito con mezzo meccanico

m³  L. 2.923

Euro:1.51

###### 19.C01A.V017A.V002A 	- eseguito a mano

m³  L. 15.238

Euro:7.87

# 19.C02A 	MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E DEMOLIZIONI

Nota:I prezzi di tutte le voci di scavo comprendono anche il trasporto, lo spianamento e la sistemazione nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta eccedenti o inidonei al rinterro, da realizzarsi ove le condizioni locali lo consentano.

###### 19.C02A.V001A 	Scavo di fondazione, esclusivamente eseguito a mano, a sezione obbligata anche ristretta o a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a mc 1 compreso altresì la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'impresa

###### 19.C02A.V001A.V001A 	- fino alla profondità di m 2

m³  L. 100.000

Euro:51.64

###### 19.C02A.V001A.V002A 	- sovrapprezzo per ogni m di ulteriore profondità

m³  L. 12.000

Euro:6.19

###### 19.C02A.V002A 	Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed in presenza di acqua fino a cm 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a ml 1,00 , per la apertura di sedi stradali e loro pertinenze, per impianto di opere d'arte, disfacimento o scarificazione profonda di massicciata; apertura di cassonetti su strade esistenti, per l'eventuale abbassamento o bonifica del piano di posa dei rilevati stradali, ecc. compreso l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro contro le murature ed a riempimento dei cavi, od a rifiuto se non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, il taglio degli alberi e dei cespugli e l'estirpazione delle ceppaie, l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere in modo da dare le sezioni di scavo corrispondenti a quelle di progetto

m³  L. 7.000

Euro:3.61

###### 19.C02A.V003A 	Sovrapprezzo per scavo di sbancamento come al precedente articolo ma esclusivamente in roccia da mina o per trovanti superiori a mc 1, compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura prescritta per il riempimento, carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla D.L.

m³  L. 34.500

Euro:17.82

###### 19.C02A.V004A 	Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta o a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a mc 1 compreso altresì la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'impresa

###### 19.C02A.V004A.V001A 	- fino alla  profondità  di  m  2  sotto  il  piano  di sbancamento  e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna

m³  L. 11.500

Euro:5.94

###### 19.C02A.V004A.V002A 	- idem come sopra ma dalla profondità di m 2,01 a m 4

m³  L. 15.000

Euro:7.75

###### 19.C02A.V004A.V003A 	- idem come sopra ma dalla profondità di m 4,01 a m 6

m³  L. 20.000

Euro:10.33

###### 19.C02A.V004A.V004A 	- idem come sopra ma per ogni metro o frazione  di metro di profondità superiore

m³  L. 3.500

Euro:1.81

Sovrapprezzo percentuale da applicarsi ai prezzi della presente voce per scavi eseguiti con mezzi operanti su sedi stradali in ambito urbano ed in presenza di infrastrutture: 40%

Sovrapprezzo percentuale da applicarsi ai prezzi della presente voce per scavi eseguiti a pozzo: 90%

###### 19.C02A.V005A 	Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata ma in roccia da mina o per trovanti superiori a mc 1 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà della Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla D.L.

m³  L. 39.500

Euro:20.40

###### 19.C02A.V006A 	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in presenza d'acqua alta più di cm 20 rispetto al livello naturale, con l'obbligo di esaurimento della stessa, comunque profonda, anche comprese e compensate le spese di fornitura e di funzionamento pompe per l'aggottamento, di costruzione di ture, ecc.

m³  L. 8.000

Euro:4.13

###### 19.C02A.V007A 	Scavo di materie terrose e ghiaiose anche con trovanti di qualunque dimensione e durezza fino alla profondità di cm 100 sotto il pelo delle acque di magra, compresa l'eventuale rimozione e lo spostamento in opera dei trovanti di cui prima e degli eventuali prismi di calcestruzzo di difese preesistenti, per apertura di savanelle, deviazione di acque, formazione di isolotti, per fare luogo alla posa di massi naturali, compresa la sistemazione delle pareti e del fondo degli scavi, il ritombamento delle materie di risulta che dovranno comunque essere utilizzate esclusivamente secondo le disposizioni della D.L., il riempimento dei vani rimanenti ad opera finita e lo spianamento in alveo delle materie eccedenti, il loro trasporto e la sistemazione a rifiuto, o rinterro e ad imbottimento di sponda

m³  L. 6.500

Euro:3.36

###### 19.C02A.V008A 	Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto in idonee discariche autorizzate

m²  L. 2.500

Euro:1.29

###### 19.C02A.V009A 	Regolarizzazione del terreno con ricarico e pareggiamento dello stesso, eliminazione della vegetazione in esubero, abbattimento dei volumi di roccia in equilibrio precario anche con l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche, segnaletica necessaria, pulizia della sede stradale e smaltimento dei materiali di risulta

m²  L. 6.000

Euro:3.09

###### 19.C02A.V010A 	Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con ragno meccanico, onde ottenere un profilo regolare, in situazioni dove siano presenti accumuli di materiale sciolto fino ad altezze di 2 m, grossi massi sparsi, fino a 1 m di diametro medio, legname morto e ramaglia, da disporre all'interno del cantiere secondo le indicazioni della D.L. o trasportare alle discariche autorizzate, incluso l'eventuale completamento a mano

m²  L. 6.000

Euro:3.09

###### 19.C02A.V011A 	Disgaggio di massi pericolanti, taglio degli arbusti e delle ceppaie in parete e sul ciglio, effettuato da rocciatori specializzati muniti di attrezzatura idraulica (movimento da 10t a 50t) compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e di trasferta ed ogni altro onere necessario.

m²  L. 7.000

Euro:3.61

###### 19.C02A.V012A 	Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di provetti rocciatori, comportante:- l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori.Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamente disgaggiata.

m²  L. 8.000

Euro:4.13

###### 19.C02A.V013A 	Demolizione di masse rocciose intere ed a porzioni , realizzata l'impiego di tecniche di perforazione, anche senza l'uso di ponteggi, e con l'mpiego di cementi espansivi, compreso l'eventuale ogni onere accessorio necessario.

m³  L. 250.000

Euro:129.11

###### 19.C02A.V014A 	Demolizione parziale o totale di murature di qualsiasi genere e forma, qualunque ne sia la tenacità e la specie, entro o fuori terra, compreso il taglio secondo linee prestabilite, da eseguire a macchina con eventuali modesti interventi a mano, la cernita dei materiali utili che rimangono di proprietà della Amministrazione per il loro reimpiego sui lavori od il trasporto ed accatastamento nelle località scelte dalla D.L., nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali non utilizzabili

m³  L. 32.000

Euro:16.53

###### 19.C02A.V015A 	Demolizione parziale o totale di opere di qualsiasi genere e forma in conglomerato semplice o leggermente armato entro o fuori terra, compreso il taglio delle armature in ferro anche con l'uso della fiamma ossidrica, da eseguire a macchina con eventuali modesti interventi a mano, la cernita dei materiali utili che rimangono di proprietà della Amministrazione per il loro reimpiego sui lavori od il trasporto ed accatastamento nelle località scelte dalla D.L., nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali non utilizzabili

m³  L. 80.000

Euro:41.32

###### 19.C02A.V016A 	Demolizione graduale ed anche parziale di fabbricati escluse le tettoie, sia in elevazione  che in fondazione di qualsiasi genere, struttura ed altezza, da computarsi vuoto per pieno dal piano di campagna alla linea di gronda, con l'obbligo del recupero dei materiali dichiarati utilizzabili dalla D.L. e che rimangano di proprietà della Amministrazione, compresi i puntellamenti e il trasporto ed accatastamento nelle località scelte dalla D.L., nonchè il carico,trasporto e scarico a rifiuto dei materiali non utilizzabili

m³  L. 9.000

Euro:4.65

###### 19.C02A.V017A 	Disfacimento di tetti, in legno e tegole compresa la discesa delle tegole, l'accatastamento ed il deposito dei materiali recuperabili ed il trasporto del materiale inutilizzabile alle discariche

m²  L. 23.000

Euro:11.88

# 19.C03A 	INGEGNERIA NATURALISTICA Materiali e tecniche per il consolidamento e la rinaturalizzazione di scarpate, versanti e sponde

Nota: Per i prezzi del materiale vegetale vivo (talee, piantine ecc.) impiegato nella realizzazione delle tipologie costruttive elencate in questo capitolo, laddove sia espressamente esclusa la sua fornitura, e per le tecniche di inerbimento, si veda il capitolo successivo; i prezzi relativi a manufatti sintetici per il consolidamento di scarpate e sponde (geosintetici) non sono stati inseriti perché non standardizzabili a causa della variabilità del mercato e della varietà di brevetti produttivi esistenti: nel caso vengano proposti nell'ambito dei progetti, le loro caratteristiche geomeccaniche e la loro composizione andranno opportunamente descritte e i manufatti derivanti dal loro impiego dovranno essere giustificati da apposite analisi prezzi.

###### 19.C03A.V001A 	Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai del diametro di circa cm 5-10

m³  L. 18.104

Euro:9.35

###### 19.C03A.V002A 	Tiranti con ancoraggio, piombati sulle teste e pretesi in officina al limite di carico in acciaio armonico zincati

Kg  L. 11.150

Euro:5.76

###### 19.C03A.V003A 	Malta cementizia anti-ritiro per ancoraggi

Kg  L. 1.500

Euro:0.77

###### 19.C03A.V004A 	Filo di ferro spinato, per chiudende, zincatura forte dal n. 13 al n. 15

Kg  L. 1.703

Euro:0.88

###### 19.C03A.V005A 	Filo di ferro

###### 19.C03A.V005A.V001A 	- nero

Kg  L. 1.123

Euro:0.58

###### 19.C03A.V005A.V002A 	- zincato

Kg  L. 1.374

Euro:0.71

###### 19.C03A.V005A.V003A 	- zincato e attorcigliato

Kg  L. 2.265

Euro:1.17

###### 19.C03A.V005A.V004A 	- zincato e spinato

Kg  L. 1.703

Euro:0.88

###### 19.C03A.V005A.V005A 	- rivestito in plastica

Kg  L. 1.936

Euro:0.99

###### 19.C03A.V006A 	Filo di ferro a zincatura forte per gabbioni

###### 19.C03A.V006A.V001A 	- dal  n. 14  al  n. 17

Kg  L. 1.452

Euro:0.75

###### 19.C03A.V006A.V002A 	- dal  n. 18  al  n. 20

Kg  L. 1.626

Euro:0.84

###### 19.C03A.V007A 	Barre in ferro zincato trafilato da m 2, diametro mm 3

Kg  L. 1.936

Euro:0.99

###### 19.C03A.V008A 	Barra d'acciaio munita di asola

###### 19.C03A.V008A.V001A 	- diametro  16 mm, lunghezza superiore a  60 cm

cad  L. 3.700

Euro:1.91

###### 19.C03A.V008A.V002A 	- diametro  20 mm, lunghezza superiore a  80 cm

cad  L. 4.250

Euro:2.19

###### 19.C03A.V009A 	Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo FE B38K (tensione ammissibile 2.200 kg/cmq) e tipo FE B44K (tensione ammissibile 2.600 kg/cmq)

###### 19.C03A.V009A.V001A 	- diametro mm 12

Kg  L. 658

Euro:0.34

###### 19.C03A.V009A.V002A 	- diametro mm 14

Kg  L. 638

Euro:0.33

###### 19.C03A.V009A.V003A 	- diametro mm 16

Kg  L. 638

Euro:0.33

###### 19.C03A.V009A.V004A 	- diametro mm 18

Kg  L. 638

Euro:0.33

###### 19.C03A.V009A.V005A 	- diametro mm 20

Kg  L. 638

Euro:0.33

###### 19.C03A.V009A.V006A 	- diametro mm 22

Kg  L. 638

Euro:0.33

###### 19.C03A.V009A.V007A 	- diametro mm 24

Kg  L. 658

Euro:0.34

###### 19.C03A.V009A.V008A 	- diametro mm 26

Kg  L. 658

Euro:0.34

###### 19.C03A.V009A.V009A 	- diametro mm 28

Kg  L. 658

Euro:0.34

###### 19.C03A.V009A.V010A 	- diametro mm 30

Kg  L. 658

Euro:0.34

###### 19.C03A.V009A.V011A 	- diametro mm 32

Kg  L. 658

Euro:0.34

###### 19.C03A.V010A 	Profilati in ferro a doppio T  altezza da mm 80

Kg  L. 813

Euro:0.42

###### 19.C03A.V011A 	Trave in acciaio tipo "HEB 100"

Kg  L. 1.200

Euro:0.62

###### 19.C03A.V012A 	Corde in acciaio

###### 19.C03A.V012A.V001A 	- diametro mm   3

ml  L. 224

Euro:0.11

###### 19.C03A.V012A.V002A 	- diametro mm   4

ml  L. 330

Euro:0.17

###### 19.C03A.V012A.V003A 	- diametro mm   5

ml  L. 485

Euro:0.25

###### 19.C03A.V012A.V004A 	- diametro mm   6

ml  L. 523

Euro:0.27

###### 19.C03A.V012A.V005A 	- diametro mm   8

ml  L. 759

Euro:0.39

###### 19.C03A.V012A.V006A 	- diametro mm 10

ml  L. 1.020

Euro:0.53

###### 19.C03A.V012A.V007A 	- diametro mm 12

ml  L. 1.530

Euro:0.79

###### 19.C03A.V013A 	Fune in fili d'acciaio zincato ed anima d'acciaio (diametro 16-18 mm)

ml  L. 4.450

Euro:2.29

###### 19.C03A.V014A 	Morsetto serrafune (diametro 16-22 mm)

cad  L. 3.700

Euro:1.91

###### 19.C03A.V015A 	Chioderia varia

Kg  L. 2.100

Euro:1.08

###### 19.C03A.V016A 	Chiodi a sparare in acciaio completi di carica esplosiva

###### 19.C03A.V016A.V001A 	- lunghezza cm  3

cad  L. 561

Euro:0.29

###### 19.C03A.V016A.V002A 	- lunghezza cm  4

cad  L. 619

Euro:0.32

###### 19.C03A.V016A.V003A 	- lunghezza cm  5

cad  L. 677

Euro:0.35

###### 19.C03A.V016A.V004A 	- lunghezza cm  6,5

cad  L. 735

Euro:0.38

###### 19.C03A.V017A 	Chiodi zincati

###### 19.C03A.V017A.V001A 	- lunghezza mm   40

Kg  L. 5.460

Euro:2.82

###### 19.C03A.V017A.V002A 	- lunghezza mm   60

Kg  L. 5.189

Euro:2.68

###### 19.C03A.V017A.V003A 	- lunghezza mm 100

Kg  L. 4.937

Euro:2.55

###### 19.C03A.V018A 	Chiodi fucinati (caviglie, brocconi)

Kg  L. 3.737

Euro:1.93

###### 19.C03A.V019A 	Ferro forgiato per staffoni, grappe, ghiere ecc.

Kg  L. 3.872

Euro:1.99

###### 19.C03A.V020A 	Brocconi e chiodi a rampino forgiati

Kg  L. 4.666

Euro:2.41

###### 19.C03A.V021A 	Pali di legno durabile (larice, castagno), scortecciati ed eventualmente impregnati

###### 19.C03A.V021A.V001A 	- del diametro da cm 14 a cm 22

m³  L. 240.000

Euro:123.95

###### 19.C03A.V021A.V002A 	- del diametro superiore a cm 22

m³  L. 220.000

Euro:113.62

###### 19.C03A.V022A 	Palo appuntito di castagno

###### 19.C03A.V022A.V001A 	- diametro   4 cm,  lunghezza   30 cm

cad  L. 350

Euro:0.18

###### 19.C03A.V022A.V002A 	- diametro   5 cm,  lunghezza   80 cm

cad  L. 1.300

Euro:0.67

###### 19.C03A.V022A.V003A 	- diametro   8 cm,  lunghezza 100 cm

cad  L. 2.400

Euro:1.24

###### 19.C03A.V022A.V004A 	- diametro 20 cm,  lunghezza 150 cm

cad  L. 15.500

Euro:8.00

###### 19.C03A.V022A.V005A 	- diametro 20 cm,  lunghezza 200 cm

cad  L. 18.500

Euro:9.55

###### 19.C03A.V023A 	Pertica di castagno

###### 19.C03A.V023A.V001A 	- diametro   8 cm,  lunghezza 200 cm

cad  L. 1.900

Euro:0.98

###### 19.C03A.V023A.V002A 	- diametro 20 cm,  lunghezza 300 cm

cad  L. 18.500

Euro:9.55

###### 19.C03A.V024A 	Mezzo palo di castagno - diametro 10 cm, lunghezza 200 cm

cad  L. 2.200

Euro:1.14

###### 19.C03A.V025A 	Collante organico

Kg  L. 4.250

Euro:2.19

###### 19.C03A.V026A 	Emulsione bituminosa

Kg  L. 650

Euro:0.33

###### 19.C03A.V027A 	Carta catramata

m²  L. 3.200

Euro:1.65

###### 19.C03A.V028A 	Rete in polietilene

m²  L. 200

Euro:0.10

###### 19.C03A.V029A 	 Rete metallica per gabbioni in filo di ferro a zincatura forte e con maglie esagonali ottenute con la doppia torsione

###### 19.C03A.V029A.V001A 	- dal  n. 14  al  n. 17

Kg  L. 1.858

Euro:0.96

###### 19.C03A.V029A.V002A 	- dal  n. 18  al  n. 20

Kg  L. 2.187

Euro:1.13

###### 19.C03A.V030A 	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili

###### 19.C03A.V030A.V001A 	- plastificata

Kg  L. 3.233

Euro:1.67

###### 19.C03A.V030A.V002A 	- zincata

Kg  L. 4.046

Euro:2.09

###### 19.C03A.V031A 	Georete per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre naturali di cocco, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 10 KN/m

###### 19.C03A.V031A.V001A 	- del peso di 400 gr/mq

m²  L. 9.200

Euro:4.75

###### 19.C03A.V031A.V002A 	- del peso di 700 gr/mq

m²  L. 13.800

Euro:7.13

###### 19.C03A.V031A.V003A 	- del peso di 900 gr/mq

m²  L. 15.200

Euro:7.85

###### 19.C03A.V032A 	Georete per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, costituita da intreccio di fibre naturali di agave, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 15 KN/m con larghezza minima della maglia pari a 4-5 mm

###### 19.C03A.V032A.V001A 	- del peso di 200 gr/mq

m²  L. 7.000

Euro:3.61

###### 19.C03A.V032A.V002A 	- del peso di 300 gr/mq

m²  L. 8.000

Euro:4.13

###### 19.C03A.V032A.V003A 	- del peso di 400 gr/mq

m²  L. 9.000

Euro:4.65

###### 19.C03A.V032A.V004A 	- sovrapprezzo applicabile ai prezzi della presente voce in caso di pigmentazione verde

m²  L. 1.000

Euro:0.52

###### 19.C03A.V033A 	Georete per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre naturali di juta, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 KN/m con larghezza minima della maglia pari a 4-5 mm

###### 19.C03A.V033A.V001A 	- del peso di 150 gr/mq

L. 2.700

Euro:1.39

###### 19.C03A.V033A.V002A 	- del peso di 500 gr/mq

m²  L. 3.700

Euro:1.91

###### 19.C03A.V034A 	Posa in opera di rete in fibra naturale (juta, cocco, agave), di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

L. 5.000

Euro:2.58

###### 19.C03A.V035A 	Tessuto non tessuto antierosivo pacciamante composto di fibre biodegradabili coesionate maccanicamente mediante agugliatura su strato cartaceo, senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con massa areica di 1.200 gr/mq, fibre vegetali 94% e barriera cartacea 6%, fornito in bobine - spessore mm 6,5

m²  L. 6.622

Euro:3.42

###### 19.C03A.V036A 	Tessuto non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili coesionate maccanicamente mediante agugliatura su rete di juta senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con massa areica di 2.000 gr/mq, fibre vegetali 23%, rete di juta 7%, concime 5%, ritentore idrico naturale 63%, fornito in bobine - spessore mm 7

m²  L. 11.000

Euro:5.68

###### 19.C03A.V037A 	Tessuto non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili coesionate maccanicamente mediante agugliatura su rete di juta senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con massa areica di 350 gr/mq, fibre vegetali 65%, rete di juta 35%, fornito in bobine - spessore mm 3,5

m²  L. 4.182

Euro:2.16

###### 19.C03A.V038A 	Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato da stuoia sintetica costruita mediante cardatura ed agugliata con fibre da fiocco poliestere esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termocalandratura

###### 19.C03A.V038A.V001A 	- del peso da 100 a 200 gr/mq

m²  L. 1.500

Euro:0.77

###### 19.C03A.V038A.V002A 	- del peso da 200 a 300 gr/mq

m²  L. 2.500

Euro:1.29

###### 19.C03A.V038A.V003A 	- del peso da 300 a 500 gr/mq

m²  L. 3.500

Euro:1.81

###### 19.C03A.V039A 	Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato da stuoia sintetica costruita mediante cardatura ed agugliata con fibre da fiocco polipropilene esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termocalandratura

###### 19.C03A.V039A.V001A 	- del peso da 100 a 200 gr/mq

m²  L. 2.000

Euro:1.03

###### 19.C03A.V039A.V002A 	- del peso da 200 a 300 gr/mq

m²  L. 3.000

Euro:1.55

###### 19.C03A.V039A.V003A 	- del peso da 300 a 500 gr/mq

m²  L. 4.000

Euro:2.06

###### 19.C03A.V040A 	Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto a filo continuo agugliato in polipropilene esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termocalandratura

###### 19.C03A.V040A.V001A 	- del peso da 100 a 200 gr/mq

m²  L. 2.700

Euro:1.39

###### 19.C03A.V040A.V002A 	- del peso da 200 a 300 gr/mq

m²  L. 3.500

Euro:1.81

###### 19.C03A.V040A.V003A 	- del peso da 300 a 500 gr/mq

m²  L. 5.000

Euro:2.58

###### 19.C03A.V041A 	Fornitura e posa barriera massiccia di contenimento tipo paravalanghe

###### 19.C03A.V041A.V001A 	- micropalo (diametro  80  mm,  lunghezza  2 m) fornitura posa in  opera trivellazione iniezione cementizia ed ogni altro onere

cad  L. 500.000

Euro:258.23

###### 19.C03A.V041A.V002A 	- montante in ferro NP 16 zincati a caldo e verniciati, lunghezza m 1,5, con radice a tondo saldato e verniciato antiruggine, diametro 40 mm, lunghezza 1 m, fornitura, trasporto e montaggio in opera collegati ai micropali e alla barriera in legname

cad  L. 620.000

Euro:320.20

###### 19.C03A.V041A.V003A 	- barriera formata da legname massiccio (pali di legno forte impregnato) tagliato a misura, elementi in ferro ad U filettati per la legatura a montanti in acciaio già predisposti, fornitura, trasporto e montaggio incluso ogni altro onere

m²  L. 160.000

Euro:82.63

###### 19.C03A.V041A.V004A 	- funi in acciaio diametro 12 mm, 222 fili, carico minimo di rottura 800 kg, fornitura trasporto e montaggio in opera provviste di relativi morsetti e redance

ml  L. 12.000

Euro:6.19

###### 19.C03A.V042A 	Fornitura e posa di canalette semicircolari in acciaio ondulato, nervato, zincato della lunghezza di m 0,95 cad., spessore minimo mm 2, complete di giunzioni, bulloni, rinforzi, ancoraggi, compresi la realizzazione del cuscinetto d'appoggio con materiale fine, perfetto raccordo con il terreno a monte anche mediante l'utilizzo di teli di geojuta posati in opera, compreso lo scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in tratti di roccia, in zona di difficile accesso, eseguito dal ragno, compreso taglio e allontanamento alberi e ceppaie, compreso il trasporto nella località di impiego del materiale necessario ed ogni altro onere per fornire l'opera compiuta

###### 19.C03A.V042A.V001A 	- diametro cm   60

ml  L. 115.000

Euro:59.39

###### 19.C03A.V042A.V002A 	- diametro cm   80

ml  L. 153.000

Euro:79.02

###### 19.C03A.V042A.V003A 	- diametro cm 100

ml  L. 164.000

Euro:84.69

###### 19.C03A.V043A 	Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (profondità 50 cm) di fascine vive costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; riempimento con terreno di riporto, legatura delle fascine, posa di picchetti di legno, ogni 70 cm, aventi una funzione di fissaggio delle fascine; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

ml  L. 36.400

Euro:18.79

###### 19.C03A.V044A 	Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, in rotoli

###### 19.C03A.V044A.V001A 	- diametro mm   50

ml  L. 1.200

Euro:0.62

###### 19.C03A.V044A.V002A 	- diametro mm   65

ml  L. 1.742

Euro:0.89

###### 19.C03A.V044A.V003A 	- diametro mm   80

ml  L. 2.284

Euro:1.18

###### 19.C03A.V044A.V004A 	- diametro mm 100

ml  L. 3.175

Euro:1.64

###### 19.C03A.V045A 	Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, rivestito esternamente con tessuto non tessuto, in rotoli

###### 19.C03A.V045A.V001A 	- diametro mm   50

ml  L. 1.955

Euro:1.01

###### 19.C03A.V045A.V002A 	- diametro mm   65

ml  L. 2.826

Euro:1.46

###### 19.C03A.V046A 	Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi

###### 19.C03A.V046A.V001A 	- diametro mm   80 doppia finestratura

ml  L. 5.200

Euro:2.68

###### 19.C03A.V046A.V002A 	- diametro mm   80 doppia finestratura

ml  L. 6.300

Euro:3.25

###### 19.C03A.V047A 	Posa in opera di tubo dreno per drenaggio in PVC microfessurato di qualsiasi dimensione

ml  L. 7.700

Euro:3.98

###### 19.C03A.V048A 	Posa di geotessile filtrante per l'avviluppamento di tubi drenanti a un solo giro, completo di cucitrice o a calza o posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante

ml  L. 2.000

Euro:1.03

###### 19.C03A.V049A 	Formazione di canaletta per lo sgrondo delle acque meteoriche  poste trasversalmente a 45° rispetto all'asse della sede stradale per ottenere una buona pendenza e per favorire l'autopulitura del canale di scorrimento, costruite con due tondoni di castagno o di larice scortecciati del diametro medio di cm. 15, collegati fra loro con 3 coppie di cambre in acciaio del diametro di 16 mm. alla distanza di cm. 15 circa, poggianti su un terzo tondone in legno della stessa specie o piattaforma in calcestruzzo armato. Compreso gli oneri per lo scavo ed i raccordi stradali.

ml  L. 60.000

Euro:30.99

###### 19.C03A.V050A 	Costruzione di tagliacqua in legno idoneo e durabile, per piste di servizio, costituito da un tondone del diametro medio di cm. 15 circa, posto trasversalmente a 45° rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con zancatura.

ml  L. 16.000

Euro:8.26

###### 19.C03A.V051A 	Fornitura e messa in opera di canalette in legno per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione di cm 40x25 e saranno costituite da tavole chiodate e graffate; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfianchi, le curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di pozzetti prefabbricati di raccordo tra le canalette trasversali e le canalette longitudinali; compreso ogni altro onere

ml  L. 70.000

Euro:36.15

###### 19.C03A.V052A 	Realizzazione di canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza 80 cm, base minore 70 cm, base maggiore 170 cm) con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (diametro 15-20 cm) e con il fondo e le pareti rivestiti di pietrame (spessore 20 cm) recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso sul terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 7 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte incluso lo scavo

ml  L. 104.800

Euro:54.12

###### 19.C03A.V053A 	Fornitura e posa di una rete elettrosaldata in fili di acciaio per qualsiasi dimensione di maglie e spessore del filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizione, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio e contabilizzato a peso per la parte resa in opera

Kg  L. 3.500

Euro:1.81

###### 19.C03A.V054A 	Fornitura e posa in opera di rete metallica di protezione armata in pannelli aventi larghezza 3,00 m in filo tipo "C" ricotto (UNI 3588) con diametro 2,7 mm (n. 17) a forte zincatura in maglia 8 x 10 a doppia torsione, completa di: funi a trefoli di diametro 12 mm (N.B. : tutte le funi con resistenza non inferiori a 190 kg/mmq) di sostegno alla sommità e di contenimento al piede fissate al terreno con barre di ancoraggio del diametro di 24 mm di lunghezza non inferiore a 0,8 m, poste in corrispondenza di ogni giunzione dei pannelli, fortemente ancorate;  giunzione tra i pannelli mediante legature con filo di ferro zincato.

m²  L. 16.800

Euro:8.68

###### 19.C03A.V055A 	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pendici rocciose con pannelli in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale 8 x 10. Filo elementare della rete di diametro pari a mm 2,7 del tipo "C" ricotto, come indicato nella tabella UNI 465 e zincatura conforme a quanto previsto nella circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 2078 del 27.08.62. Alla sommità della pendice la rete è sostenuta da una fune in trefoli di acciaio del diametro di mm 12 fissata alla roccia tramite ancoraggi in barre d'acciaio ad aderenza migliorata del diametro  di 24 mm e di profondità pari a m 0,50/1,50 con testa filettata diametro 24 mm atta ad accogliere golfaro passacavo, posti in opera ad interasse di m 3,00. Al piede della pendice la rete è contenuta da una fune in trefoli di diametro di mm 12 fissata alla roccia tramite ancoraggi in barre d'acciaio con in testa golfaro, posti in opera ad interasse di m 3,00. Armatura del rivestimento tramite il tesaggio, sulla superficie coperta di funi in acciaio diametro 12 mm, formanti maglie romboidali regolari di dimensioni m 3,00 x 3,00  e vincolate a monte ed a valle ai rispettivi ancoraggi. Le barre di ancoraggio sono solidarizzate in foro tramite iniezioni di boiacca di cemento addittivato con prodotti antiritiro. Perforazione eseguita con perforatrice a rotopercussione di profondità pari a quella degli ancoraggi e diametro non inferiore a mm 36. Giunzione dei pannelli rete con legature in filo di ferro zincato.

m²  L. 55.000

Euro:28.40

###### 19.C03A.V056A 	Fornitura e posa in opera di pannelli con maglia in fune di acciaio costituiti da elementi rettangolari di dimensioni non superiori a m 6,00 x 4,00, in funi di filo d'acciaio zincato con resistenza di 190kg/mmq intrecciati a maglia quadrata non superiore a cm 30 x 30. La fune perimetrale, con diametro non inferiore a 12 mm è chiusa agli estremi mediante manicotto in alluminio pressato. Le funi di maglia con diametro non superiore a 8 mm presentano agli incroci delle maglie dei rinforzi costituiti da graffe galvanizzate a doppio guscio chiuse a pressione. Il fissaggio del pannello è ottenuto mediante ancoraggi in barre d'acciaio ad aderenza migliorata  del diametro di 24 mm posti in appositi fori del diametro di 36 mm intasati con miscela cementizia antiritiro di lunghezza non inferiore a 1.500 mm. I pannelli sono collegati agli ancoraggi mediante asole in fune diametro 12 mm opportunamente morsettate.

m²  L. 120.000

Euro:61.97

###### 19.C03A.V057A 	Rete metallica a maglia doppia torsione in filo di ferro zincato del 17 da 30/10 per protezione delle scarpate in roccia, ancorata con cambrette in filo di ferro zincato affogate del cemento in fori predisposti ed in sommità con cordoli di contenimento in calcestruzzo avente una R'bk >= 250 kg/cmq, data in opera compreso il denudamento della roccia dalle sostanze terrose e dai detriti di roccia sfaldata, con esclusione del solo calcestruzzo che verrà conteggiato a parte con il relativo prezzo di elenco

m²  L. 24.000

Euro:12.39

###### 19.C03A.V058A 	Muratura di pietrame e malta cementizia dosata a q 4,00 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, a corsi regolari od a mosaico, per muri di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusa la stilatura dei giunti.

###### 19.C03A.V058A.V001A 	a)con pietrame fornito dall'Impresa.

m³  L. 320.000

Euro:165.27

###### 19.C03A.V058A.V002A 	b)con utilizzazione di pietrame di recupero

m³  L. 260.000

Euro:134.28

###### 19.C03A.V059A 	Muratura in pietrame a secco eseguita a perfetta regola d'arte.

m³  L. 230.000

Euro:118.78

###### 19.C03A.V060A 	Realizzazione di gradonata viva con talee e/o piantine radicate, consistente nello scavo di una banchina (profondità minima 50 cm, contropendenza del 10%, interasse di 1,5-3 m) nella messa a dimora di talee interrate per circa 4/5 della loro lunghezza (densità minima n. 20/ml e diametro minimo 2 cm) e/o di piantine radicate (densità minima n. 5/ml) appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo

###### 19.C03A.V060A.V001A 	- scavo meccanico

ml  L. 27.500

Euro:14.20

###### 19.C03A.V060A.V002A 	- scavo manuale

ml  L. 49.900

Euro:25.77

###### 19.C03A.V061A 	Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) consistente nella costruzione di un'opera di sostegno controterra costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di latifoglia o conifera (diametro minimo cm 20), disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e con una densità di n. 3/ml; la struttura sarà consolidata e mascherata dall'inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 2 cm) disposte in numero di almeno 20-30 al ml e successiva messa a dimora a monte di piantine radicate di specie arboree e/o arbustive;  compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali eccetto la fornitura del materiale vegetale vivo

ml  L. 42.300

Euro:21.85

Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di vabilità camionabile: 5%

###### 19.C03A.V062A 	Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di latifoglia o conifera (diametro minimo 8 cm) disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e sovrapposti a realizzare un'opera di sostegno controterra di altezza almeno 20-30 cm, legati e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e con una densità di 3/ml; la struttura sarà consolidata e mascherata dall'inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 2 cm) disposte in numero di almeno 20-30 al ml  e dalla successiva messa dimora a monte di piantine radicate di specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali, eccetto la fornitura del materiale vegetale vivo

ml  L. 40.300

Euro:20.81

Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di vabilità camionabile: 5%

###### 19.C03A.V063A 	Realizzazione di una cordonata eseguita su di una banchina orizzontale della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera, longitudinalmente, di stanghe con corteccia (diametro 8 cm, lunghezza 2 m) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore  10 cm) sul quale porre in opera le talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (lunghezza 60 cm, distanza 5 cm) distanziate di 10 cm dal ciglio a monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore da realizzare ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio; compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

ml  L. 55.400

Euro:28.61

###### 19.C03A.V064A 	Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (altezza 30 cm) legate con filo di ferro zincato (diametro 3 mm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

ml  L. 30.800

Euro:15.91

###### 19.C03A.V065A 	Realizzazione di una fascinata eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di 30-50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna di almeno 5 verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro 5 cm, lunghezza 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte e compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

ml  L. 20.200

Euro:10.43

###### 19.C03A.V066A 	Realizzazione di grata viva in legname con talee e piantine radicate: struttura portante costituita da reticolato in tondoni scortecciati di legno idoneo e durabile (diametro minimo cm 20) a maglia 1,5x1,5 m, uniti tra loro con chiodature e legature con filo di ferro zincato; la struttura viene vincolata alla base ed ancorata al terreno con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro mm 32, lunghezza 1,5 m) conficcati nel terreno per almeno 3/4, gli interstizi intasati di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto  e piantine radicate, il terreno di copertura fermato sui tondoni da rete elettrosaldata a maglia di 5x7,5 cm; comprensivo di profilatura superficiale della scarpata, fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni onere accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo

m²  L. 99.900

Euro:51.59

Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di vabilità camionabile: 5%

###### 19.C03A.V067A 	Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di latifoglia o conifera (diametro minimo 20-25 cm), fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al mq), il riempimento; esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo e compreso ogni altro onere

m³  L. 152.600

Euro:78.81

Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di vabilità camionabile: 5%

###### 19.C03A.V068A 	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di latifoglia o conifera (diametro minimo 20-25 cm), fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto  posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al mq), il riempimento; esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo e compreso ogni altro onere

m³  L. 185.100

Euro:95.59

Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di vabilità camionabile: 5%

###### 19.C03A.V069A 	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti con difesa spondale in massi vincolati, composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di latifoglia o conifera (diametro minimo 20-25 cm), fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al mq), il riempimento; esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo; sul lato verso l'alveo verranno messi in opera dei massi (volume non inferiore a mc 0,30 e peso superiore a ql 8) vincolati a piloti a doppio T (anima 10 cm, lunghezza 2 m), infissi nel terreno per circa 1 m, tramite fune in acciaio (diametro 16 mm) e barra in acciaio inserita nei massi, previa foratura, con malta cementizia anti-ritiro, compreso ogni altro onere e accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

m³  L. 315.600

Euro:162.99

Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di vabilità camionabile: 5%

###### 19.C03A.V070A 	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo per 1,5-2 m di altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm); posa di 2 file di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm . La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 1,5 m per quella superiore, fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi (volume non inferiore a mc 0,30 e peso superiore a ql 8) ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

ml  L. 216.200

Euro:111.66

###### 19.C03A.V071A 	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo per 4 m di altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm . La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia e 3 m per quella superiore, fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi (volume non inferiore a mc 0,30 e peso superiore a ql 8) ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

ml  L. 253.200

Euro:130.77

###### 19.C03A.V072A 	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. (tipo armata) su sponda di alveo per 1,5-2 m di altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm); posa di 2 file di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm . La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi (volume non inferiore a mc 0,30 e peso superiore a ql 8), muniti di barre in acciaio ad aderenza migliorata (diametro 16 mm) munite di asola e fissate con malta cementizia anti-ritiro nei massi stessi, collegati tra loro da una fune d'acciaio (diametro 16 mm) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; fissaggio della fune, ogni 5 m, ad un pilota in profilato doppio T (anima 10 cm) lunghezza 2 m, infisso per 1,5 m nell'alveo al piede della scarpata; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

ml  L. 327.900

Euro:169.35

###### 19.C03A.V073A 	Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. (tipo armata) su sponda di alveo per 4 m di altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm . La distanza dei paletti è pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per la fila intermedia e 3 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi (volume non inferiore a mc 0,30 e peso superiore a ql 8 ), muniti di barre in acciaio ad aderenza migliorata (diametro 16 mm) munite di asola e fissate con malta cementizia anti-ritiro nei massi stessi, collegati tra loro da una fune d'acciaio (diametro 16 mm) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; fissaggio della fune, ogni 5 m, ad un pilota in profilato doppio T (anima 10 cm) lunghezza 2 m, infisso per 1,5 m nell'alveo al piede della scarpata; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm),  compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

ml  L. 407.600

Euro:210.51

###### 19.C03A.V074A 	Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da cave aperte per conto dell'impresa, di volume comunque non inferiore a mc 0,30 e di peso superiore a ql 8, per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le indennità di cava o di passaggio, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte

###### 19.C03A.V074A.V001A 	-

q  L. 3.500

Euro:1.81

###### 19.C03A.V074A.V002A 	-

m³  L. 35.000

Euro:18.07

###### 19.C03A.V075A 	Idem della precedente voce ma per massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'eventuale intasamento degli interstizi con terra agraria

m³  L. 78.000

Euro:40.28

###### 19.C03A.V076A 	Realizzazione di scogliera rinverdita con talee costituita da massi di pietra naturale provenienti da cave aperte per conto dell'impresa, di volume comunque non inferiore a mc 0,30 e di peso superiore a ql 8, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, comprese le indennità di cava o di passaggio, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura ed l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza tale da toccare la scarpata retrostante) ad elevata capacità vegetativa (densità n. 3/mq) sporgenti dal terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

m³  L. 80.000

Euro:41.32

###### 19.C03A.V077A 	Fornitura ed inserimento di talee a chiodo di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza minima 1 m) ad elevata capacità vegetativa nelle scarpate spondali, negli interstizi di difese spondali esistenti o in rilevati terrosi (densità n. 3/mq) ed infisse nel terreno per almeno 80 cm; compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

cad  L. 500

Euro:0.26

###### 19.C03A.V078A 	Realizzazione di difesa spondale in massi vincolati (volume non inferiore a mc 0,30 e peso superiore a ql 8 ) rinverdita con talee di Salix Spp., disposti lungo la scarpata, su due file parallele e parzialmente sovrapposte. I massi della fila a ridosso dell'alveo dovranno essere vincolati tra di loro, mentre quelli della fila a monte vanno vincolati oltre che tra loro anche, alternativamente, a dei piloti in ferro a doppio T (anima 10 cm, lunghezza 1,5 2,5 m) ed infissi nell'alveo per 11,5 m con interasse di m 2. La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi,  ancorata ai massi con malta cementizia anti-ritiro, compreso ogni altro onere od accessorio, compreso lo scavo per eseguire il lavoro a regola d'arte e la fornitura e l'infissione delle talee all'interno dell'interstizi tra i massi e la loro copertura con terreno agrario

m³  L. 245.100

Euro:126.58

###### 19.C03A.V079A 	Realizzazione di repellente vivo tramite infissione di due file di pali di legno per una profondità di m 23 nel terreno e sporgenti in alveo per circa 1 1,5 m. Fornitura e messa a dimora di talee ed astoni di Salix Spp. intervallati con pietrame  e  ghiaia prelevati dall'alveo e fissati ai pali di legno. Realizzazione di una protezione con massi esterni alle file di pali, da raccordarsi con i massi vincolati della scarpata compreso e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

m³  L. 228.300

Euro:117.91

###### 19.C03A.V080A 	Fornitura e posa in opera di gabbionate a scatola metallica con maglia a doppia torsione, in filo di ferro a doppia zincatura, per qualsiasi tipo di maglia e di filo, che sarà ordinato dalla D.L., compreso il filo per le legature e le tirantature e le legature fra i vari elementi - (al   kg  di gabbione   escluso  il filo   delle   legature  e  tirantature  che intendonsi compensate nel prezzo)

Kg  L. 3.600

Euro:1.86

###### 19.C03A.V081A 	Riempimento manuale o parzialmente meccanico di gabbioni con pietrame o ciottolame a secco, accuratamente scagliato per la chiusura dei vani, compresa la fornitura del materiale lapideo, misurato in base alle dimensioni teoriche dei gabbioni fuori opera

###### 19.C03A.V081A.V001A 	- con ciottolame

m³  L. 80.000

Euro:41.32

###### 19.C03A.V081A.V002A 	- con pietrame

m³  L. 120.000

Euro:61.97

###### 19.C03A.V082A 	Realizzazione di una gabbionata con talee costituita da una rete metallica in filo di ferro zincato a doppia torsione con maglia e filo di qualsiasi dimensione, compresi i tiranti, riempita in modo manuale o parzialmente meccanico con pietrame di cava o ciotoli di fiume; distribuzione di terreno agrario sulla pedata della gabbionata e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa (diametro 5 cm), in numero di almeno 5 per ml; compresi tutti i materiali, ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

###### 19.C03A.V082A.V001A 	- con ciottolame

m³  L. 117.300

Euro:60.58

###### 19.C03A.V082A.V002A 	- con pietrame

m³  L. 157.300

Euro:81.24

###### 19.C03A.V083A 	Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da tondame scortecciato di legno idoneo e durabile (diametro minimo 30 cm) posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali, uniti con chiodi e graffe metalliche, ricavando un piccolo incastro nei medesimi; riempiendo con ciotoli di materiale idoneo reperiti in loco o forniti dall'impresa e disposti a mano in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno; compreso lo scavo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

m³  L. 352.700

Euro:182.15

Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di vabilità camionabile: 5%

###### 19.C03A.V084A 	Realizzazione di una soglia in massi ciclopici di volume comunque non inferiore a mc 0,30 e di peso superiore a ql 8, ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi lo stesso piano di posa. I massi della fila a monte vanno legati tra loro mentre quelli della fila a valle vanno legati, oltre che tra loro, anche alternativamente, a dei piloti in ferro a doppio T (anima 10 cm, lunghezza 1,5 2,5 m) ed infissi nell'alveo per 1 1,5 m con interasse di m 2. La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, ed ancorata ai massi con malta cementizia anti-ritiro compreso ogni altro onere od accessorio, compreso lo scavo per eseguire il lavoro a regola d'arte

m³  L. 245.000

Euro:126.53

# 19.C04A 	MATERIALI  E  LAVORI FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE, CURA E CORRETTA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE FORMAZIONI BOSCATE

###### 19.C04A.V001A 	Materiali inerti  valorizzati

###### 19.C04A.V001A.V001A 	sfridi e rottami di ceramica cotta provenienti da scarti di produzione a base rossa (peso specifico 1100 Kg/mc)

###### 19.C04A.V001A.V002A 	sfridi e rottami di ceramica cotta provenienti da scarti di produzione o a base bianca - chiara (peso specifico 1200 Kg/mc)

###### 19.C04A.V001A.V003A 	sfridi e rottami di ceramica cruda non smaltata provenienti da scarti di produzione a base rossa (peso specifico 1200 Kg/mc)

###### 19.C04A.V001A.V004A 	sfridi e rottami di ceramica cruda non smaltata provenienti da scarti di produzione a base bianca chiara (peso specifico 1300 Kg/mc)

###### 19.C04A.V001A.V005A 	materiale refrattario inerte, non nocivo, privo di amianto residuato da produzione, da demolizioni murarie o da impianti industriali: alluminosi (peso specifico 2200 Kg/mc)

###### 19.C04A.V001A.V006A 	materiale refrattario inerte, non nocivo, privo di amianto residuato da produzione, da demolizioni murarie o da impianti industriali: magnesiaci (peso specifico 3000 Kg/mc)

###### 19.C04A.V001A.V007A 	materiale refrattario inerte, non nocivo, privo di amianto residuato da produzione, da demolizioni murarie o da impianti industriali: dolomitici (peso specifico 3000 Kg/mc)

###### 19.C04A.V001A.V008A 	fresato (materiale solido costituito da bitume e inerti provenienti dal manto stradale mediante fresatura) fornito sotto fresa

###### 19.C04A.V001A.V009A 	residui inerti costituiti da laterizi, intonaci, calcestruzzo armato e non, trattati in impianti idonei

L'elenco di materiali inerti valorizzati succitato si riferisce ai materiali quotati presso la Borsa Merci di Milano, così come previsto dal D.M. 05.02.1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi. Tali materiali devono avere le caratteristiche previste dalla norma CNR-UNI10006 che disciplina la qualità dei materiali di costruzione per le opere in terra. Attualmente la norma CNR-UNI10006 classifica solo le terre di scavo; tuttavia, è in corso di elaborazione un'aggiornamento che comprenderà anche il materiale da demolizione prevedendone le caratteristiche fisiche e tecniche ed il campo di applicazione. Pertanto si ritiene che tali materiali possano essere ora utilizzati esclusivamente per la realizzazione di rilevati e sottofondi, a condizioni che possiedano le caratteristiche di volta in volta specificate nei capitolati progettuali. Le suddette voci non sono state quantificate economicamente ed in caso del loro inserimento nell'ambito di progetti il prezzo proposto dovrà essere giustificato con apposita analisi prezzi.

###### 19.C04A.V002A 	Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)

m³  L. 36.014

Euro:18.59

###### 19.C04A.V003A 	Ghiaia semplicemente vagliata

m³  L. 26.526

Euro:13.69

###### 19.C04A.V004A 	Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava

m³  L. 20.137

Euro:10.39

###### 19.C04A.V005A 	Pisello lavato

m³  L. 32.142

Euro:16.59

###### 19.C04A.V006A 	Materiale ghiaio terroso per rilevati

m³  L. 9.000

Euro:4.65

###### 19.C04A.V007A 	Misto frantumato (stabilizzato)

m³  L. 37.757

Euro:19.49

###### 19.C04A.V008A 	Filo di ferro plastificato per posa in tensione di rete metallica, diametro 2,7 mm

Kg  L. 1.703

Euro:0.88

###### 19.C04A.V009A 	Rete metallica di filo di ferro zincato

###### 19.C04A.V009A.V001A 	- tipo normale

Kg  L. 1.452

Euro:0.75

###### 19.C04A.V009A.V002A 	- tipo plastificato a maglia di mm 50x50

Kg  L. 1.858

Euro:0.96

###### 19.C04A.V009A.V003A 	- tipo plastificato a maglia di mm 30x30

Kg  L. 2.420

Euro:1.25

###### 19.C04A.V009A.V004A 	- tipo plastificato a maglia di mm 25x25

Kg  L. 2.904

Euro:1.49

###### 19.C04A.V010A 	Ramaglia di conifere

q  L. 21.000

Euro:10.84

###### 19.C04A.V011A 	Sostanza vegetale secca (paglia in balle, fieno ecc.)

q  L. 21.000

Euro:10.84

###### 19.C04A.V012A 	Fornitura di talee (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm

###### 19.C04A.V012A.V001A 	- diametro inferiore a  3 cm (ramaglia)

q  L. 10.000

Euro:5.16

###### 19.C04A.V012A.V002A 	- diametro superiore a 3 cm (talee e astoni)

cad  L. 250

Euro:0.13

###### 19.C04A.V013A 	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore 80 cm), da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito

###### 19.C04A.V013A.V001A 	- a radice nuda e/o con pane di terra

cad  L. 3.000

Euro:1.55

###### 19.C04A.V013A.V002A 	- in contenitore

cad  L. 5.000

Euro:2.58

###### 19.C04A.V014A 	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore 80 cm) da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito

###### 19.C04A.V014A.V001A 	- a radice nuda e/o con pane di terra

cad  L. 2.500

Euro:1.29

###### 19.C04A.V014A.V002A 	- in contenitore

cad  L. 3.500

Euro:1.81

###### 19.C04A.V015A 	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza 12-16 cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito

cad  L. 100.000

Euro:51.64

###### 19.C04A.V016A 	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore 80 cm), da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana

###### 19.C04A.V016A.V001A 	- a radice nuda e/o con pane di terra

cad  L. 8.500

Euro:4.39

###### 19.C04A.V016A.V002A 	- in contenitore

cad  L. 10.000

Euro:5.16

###### 19.C04A.V017A 	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h.  = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v   = pianta fornita in vaso z   = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri

###### 19.C04A.V017A.V001A 	- acer campestre cfr = 10-12  ha = 2,20 z

cad  L. 66.801

Euro:34.49

###### 19.C04A.V017A.V002A 	- acer campestre cfr = 20-25  ha 2,20 z

cad  L. 478.258

Euro:246.99

###### 19.C04A.V017A.V003A 	- acer campestre h. = 2,00-2,50 vestito z

cad  L. 44.921

Euro:23.19

###### 19.C04A.V017A.V004A 	- acer campestre h. = 3,00-3,50 vestito z

cad  L. 119.467

Euro:61.69

###### 19.C04A.V017A.V005A 	- acer platanoides faassen's black cfr = 10-12 ha = 2,20 z

cad  L. 104.558

Euro:53.99

###### 19.C04A.V017A.V006A 	- acer platanoides cfr = 10-12 ha = 2,20 z

cad  L. 69.705

Euro:35.99

###### 19.C04A.V017A.V007A 	- acer platanoides cfr = 20-25 ha = 3,50 z

cad  L. 449.214

Euro:231.99

###### 19.C04A.V017A.V008A 	- acer platanoides globosum cfr =10-12 ha = 2,20 z

cad  L. 124.502

Euro:64.29

###### 19.C04A.V017A.V009A 	- acer platanoides globosum cfr = 20-25 ha = 3,50 z

cad  L. 518.920

Euro:267.99

###### 19.C04A.V017A.V010A 	- acer pseudoplatanus cfr = 10-12 ha = 2,20 z

cad  L. 69.705

Euro:35.99

###### 19.C04A.V017A.V011A 	- acer pseudoplatanus cfr = 20-25 ha = 3,50 z

cad  L. 346.592

Euro:178.99

###### 19.C04A.V017A.V012A 	- alnus glutinosa, incana cfr = 10-12 z

cad  L. 61.767

Euro:31.89

###### 19.C04A.V017A.V013A 	- betula verrucosa pendula cfr = 10-12 z

cad  L. 75.708

Euro:39.09

###### 19.C04A.V017A.V014A 	- betula verrucosa pendula cfr = 20-25 z

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 19.C04A.V017A.V015A 	- betula verrucosa h. = 3,50-4,00 cesp 3-4 tronchi z

cad  L. 129.342

Euro:66.79

###### 19.C04A.V017A.V016A 	- carpinus betulus cfr = 10-12 z

cad  L. 141.347

Euro:72.99

###### 19.C04A.V017A.V017A 	- carpinus betulus cfr = 20-25 z

cad  L. 408.552

Euro:210.99

###### 19.C04A.V017A.V018A 	- carpinus betulus h. = 1,00-1,50  r = 3 cesp. z

cad  L. 17.891

Euro:9.24

###### 19.C04A.V017A.V019A 	- carpinus betulus h. = 2,00-2,50  r = 3 cesp. z

cad  L. 75.708

Euro:39.09

###### 19.C04A.V017A.V020A 	- carpinus betulus pyramidalis h. = 1,50-2,00 z

cad  L. 67.188

Euro:34.69

###### 19.C04A.V017A.V021A 	- carpinus betulus pyramidalis h. = 2,50-3,00 z

cad  L. 132.440

Euro:68.39

###### 19.C04A.V017A.V022A 	- carpinus betulus pyramidalis h. = 4,00-4,50 z

cad  L. 458.895

Euro:236.99

###### 19.C04A.V017A.V023A 	- castanea sativa cfr = 10-12 z

cad  L. 96.619

Euro:49.89

###### 19.C04A.V017A.V024A 	- castanea sativa h. = 2,00-2,50 r = 3 cesp z

cad  L. 74.740

Euro:38.59

###### 19.C04A.V017A.V025A 	- celtis australis cfr = 10-12 ha = 2,20 z

cad  L. 75.708

Euro:39.09

###### 19.C04A.V017A.V026A 	- celtis australis cfr = 20-25 ha = 3,50 z

cad  L. 389.190

Euro:200.99

###### 19.C04A.V017A.V027A 	- crataegus in varietà cfr = 10-12 ha = 2,20 z

cad  L. 109.399

Euro:56.49

###### 19.C04A.V017A.V028A 	- crataegus in varietà cfr = 18-20 ha = 2,20 z

cad  L. 398.871

Euro:205.99

###### 19.C04A.V017A.V029A 	- fagus s. aspenifolia, pendula h. = 2,00-2,50 z

cad  L. 149.286

Euro:77.09

###### 19.C04A.V017A.V030A 	- fagus sylvatica cfr = 10-12 z

cad  L. 109.399

Euro:56.49

###### 19.C04A.V017A.V031A 	- fagus sylvatica cfr . 20-25 z

cad  L. 871.321

Euro:449.99

###### 19.C04A.V017A.V032A 	- fagus sylvatica purpurea pendula tricolor h. = 2,00-2,50 z

cad  L. 309.803

Euro:159.99

###### 19.C04A.V017A.V033A 	- fagus sylvatica purpurea h. = 2,00-2,50 z

cad  L. 119.467

Euro:61.69

###### 19.C04A.V017A.V034A 	- fraxinus excelsior pendula cfr = 10-12 z

cad  L. 98.556

Euro:50.89

###### 19.C04A.V017A.V035A 	- fraxinus excelsior, in var. cfr = 10-12  ha = 2,20 z

cad  L. 53.828

Euro:27.79

###### 19.C04A.V017A.V036A 	- fraxinus excelsior cfr. 20-25  ha = 3,50 z

cad  L. 319.484

Euro:164.99

###### 19.C04A.V017A.V037A 	- fraxinus ornus cfr. 20-25  ha = 3,50 z

cad  L. 484.067

Euro:249.99

###### 19.C04A.V017A.V038A 	- morus alba; m a. pend, m platan. cfr = 18-20 z

cad  L. 243.970

Euro:125.99

###### 19.C04A.V017A.V039A 	- morus alba, m a. pend, m platan. cfr = 10-12 z

cad  L. 74.740

Euro:38.59

###### 19.C04A.V017A.V040A 	- ostrya carpinifolia cfr = 10-12 z

cad  L. 69.705

Euro:35.99

###### 19.C04A.V017A.V041A 	- platanus acer.; occ.; orient. cfr = 10-12 ha = 2,20 z

cad  L. 51.892

Euro:26.79

###### 19.C04A.V017A.V042A 	- platanus acer.; occ.; orient. cfr = 20-25 ha = 3,50 z

cad  L. 259.460

Euro:133.99

###### 19.C04A.V017A.V043A 	- platanus acer.; occ.; orient. cfr = 30-35 ha = 4,00 z

cad  L. 478.258

Euro:246.99

###### 19.C04A.V017A.V044A 	- populus alba cfr = 10-12 ha = 2.20 z

cad  L. 39.887

Euro:20.59

###### 19.C04A.V017A.V045A 	- populus nigra pyram. h. = 3,00 3,50 z/rn

cad  L. 39.887

Euro:20.59

###### 19.C04A.V017A.V046A 	- populus nigra pyram. cfr = 18-20

cad  L. 119.467

Euro:61.69

###### 19.C04A.V017A.V047A 	- prunus avium fl. plena h. = 2,00-2,50

cad  L. 69.705

Euro:35.99

###### 19.C04A.V017A.V048A 	- prunus avium; serr.; subhirt. cfr = 10-12 ha = 2,20 z

cad  L. 64.671

Euro:33.39

###### 19.C04A.V017A.V049A 	- prunus avium; serr.; subhirt. cfr = 20-25 ha = 2,20 z

cad  L. 348.528

Euro:179.99

###### 19.C04A.V017A.V050A 	- prunus pissardi, p. p. nigra cfr = 10-12 ha = 2,20 z

cad  L. 74.740

Euro:38.59

###### 19.C04A.V017A.V051A 	- prunus pissardi, p. p. nigra cfr = 20-25 ha = 2,50 z

cad  L. 398.871

Euro:205.99

###### 19.C04A.V017A.V052A 	- quercus ilex cfr = 10-12 z

cad  L. 132.440

Euro:68.39

###### 19.C04A.V017A.V053A 	- quercus robur, q. petr., q. cer. cfr = 10-12 z

cad  L. 89.649

Euro:46.29

###### 19.C04A.V017A.V054A 	- quercus robur, q. petr., q. cerr. cfr = 20-25 z

cad  L. 538.283

Euro:277.99

###### 19.C04A.V017A.V055A 	- quercus robur pyram. h. = 2,00-2,50 z

cad  L. 109.399

Euro:56.49

###### 19.C04A.V017A.V056A 	- quercus robur pyram. h. = 3,00-3,50 z

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 19.C04A.V017A.V057A 	- quercus robur pyram. h. = 4,50-5,00 z

cad  L. 795.806

Euro:410.99

###### 19.C04A.V017A.V058A 	- salix alba; caprea cfr = 10-12 vestito 2

cad  L. 48.794

Euro:25.19

###### 19.C04A.V017A.V059A 	- salix alba; caprea cfr = 18-20

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 19.C04A.V017A.V060A 	- sorbus domest., s. aucup., s. aria cfr = 10-12 z

cad  L. 89.649

Euro:46.29

###### 19.C04A.V017A.V061A 	- sorbus domest., s. aucup., s. aria cfr = 18-20 z

cad  L. 319.484

Euro:164.99

###### 19.C04A.V017A.V062A 	- tilia cordata; toment. cfr = 10-12 ha = 2,20 z

cad  L. 74.740

Euro:38.59

###### 19.C04A.V017A.V063A 	- tilia cordata; toment. cfr = 20-25 ha = 3,50 z

cad  L. 389.190

Euro:200.99

###### 19.C04A.V017A.V064A 	- ulmus pumila, u. carpin., u. montana cfr = 10-12 z

cad  L. 69.705

Euro:35.99

###### 19.C04A.V017A.V065A 	- ulmus pumila, u. carpin., u. montana cfr = 20-25 z

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 19.C04A.V018A 	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sotto elencate conifere, con fitta ramificazione partente da terra e chioma compatta, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h.  = altezza complessiva della pianta in metri dc = diametro chioma espresso in metri

###### 19.C04A.V018A.V001A 	- abies alba h. = 2,00-2,50 z

cad  L. 104.558

Euro:53.99

###### 19.C04A.V018A.V002A 	- abies alba h. = 3,00-3,50 z

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 19.C04A.V018A.V003A 	- juniperus communis hibernica h. = 1,00-1.,25 z

cad  L. 33.884

Euro:17.49

###### 19.C04A.V018A.V004A 	- juniperus communis hibernica h. = 1,75-2,00 z

cad  L. 89.649

Euro:46.29

###### 19.C04A.V018A.V005A 	- juniperus communis h. = 1,00-1,25 z

cad  L. 23.428

Euro:12.09

###### 19.C04A.V018A.V006A 	- juniperus communis h. = 2,00-2,50 z

cad  L. 66.220

Euro:34.19

###### 19.C04A.V018A.V007A 	- larix decidua h. = 2,50-3.00 z

cad  L. 99.524

Euro:51.39

###### 19.C04A.V018A.V008A 	- picea abies h. = 0,80-1,00 z/v

cad  L. 23.428

Euro:12.09

###### 19.C04A.V018A.V009A 	- picea abies h. = 1,75-2,00 z/v

cad  L. 62.735

Euro:32.39

###### 19.C04A.V018A.V010A 	- picea abies h. = 3,50-4,00 z

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 19.C04A.V018A.V011A 	- pinus mont., p. unc., p. mugus h. = 0,50-0,60 z/v

cad  L. 69.705

Euro:35.99

###### 19.C04A.V018A.V012A 	- pinus nigra austriaca h. = 1,75-2,00 z

cad  L. 139.411

Euro:71.99

###### 19.C04A.V018A.V013A 	- pinus nigra austriaca h. = 2,50-3,00 z

cad  L. 319.484

Euro:164.99

###### 19.C04A.V018A.V014A 	- pinus nigra austriaca h. = 3,50-4,00 z

cad  L. 538.283

Euro:277.99

###### 19.C04A.V018A.V015A 	- pinus sylvestris h. = 1,75-2,00 z

cad  L. 138.411

Euro:71.48

###### 19.C04A.V018A.V016A 	- pinus sylvestris h. = 2,50-3,00 z

cad  L. 319.484

Euro:164.99

###### 19.C04A.V018A.V017A 	- pinus sylvestris h. = 3,50-4,00 z

cad  L. 528.601

Euro:272.99

###### 19.C04A.V018A.V018A 	- taxus baccata h. = 1,00-1,25 z

cad  L. 79.580

Euro:41.09

###### 19.C04A.V018A.V019A 	- taxus baccata h. = 1,75-2,00 z

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 19.C04A.V019A 	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in metri r  = numero minimo di ramificazioni basali z  = fornito in zolla v  = fornito in vaso o fitocella

###### 19.C04A.V019A.V001A 	- buxus sempervirens h. = 0,80-1,00 r = 5 z

cad  L. 35.820

Euro:18.49

###### 19.C04A.V019A.V002A 	- buxus sempervirens h. = 0,40-0,50 r = 5 z

cad  L. 14.909

Euro:7.69

###### 19.C04A.V019A.V003A 	- buxus sempervirens a cono h. = 1,40-1,60 z/v

cad  L. 164.195

Euro:84.79

###### 19.C04A.V019A.V004A 	- cornus mas, c. sang. h. = 1,00-1,25 z

cad  L. 25.946

Euro:13.39

###### 19.C04A.V019A.V005A 	- corylus avell., c.a. purp. h. = 1,00-1,25 r = 3 z

cad  L. 24.009

Euro:12.39

###### 19.C04A.V019A.V006A 	- corylus avell. contorta h. = 1,00-1,25 z

cad  L. 64.284

Euro:33.19

###### 19.C04A.V019A.V007A 	- crataegus oxyacantha monogyna h. = 1,00-1,25 r = 3 z

cad  L. 14.425

Euro:7.45

###### 19.C04A.V019A.V008A 	- cytisus scop., c. hybridus in var. h. = 0,6-0,8 r = 5 z/v

cad  L. 8.945

Euro:4.62

###### 19.C04A.V019A.V009A 	- eleagnus ebbingei in var. h. = 0,80-1,00 r = 5 v

cad  L. 24.977

Euro:12.89

###### 19.C04A.V019A.V010A 	- eleagnus pungens h. = 0,80-1,00 r = 3 v

cad  L. 65.833

Euro:33.99

###### 19.C04A.V019A.V011A 	- erica carnea v = 18

cad  L. 8.945

Euro:4.62

###### 19.C04A.V019A.V012A 	- euonimus europaeus h. = 1,00-1,25 r = 3 z

cad  L. 49.762

Euro:25.69

###### 19.C04A.V019A.V013A 	- hyppophae ramnoides h. = 1,00-1,25 r = 3 z/v

cad  L. 16.710

Euro:8.63

###### 19.C04A.V019A.V014A 	- ilex aquifolium varieg. h. = 1,00-1,25 z

cad  L. 134.377

Euro:69.39

###### 19.C04A.V019A.V015A 	- ilex aquifolium h. = 1,00-1,25 r = 3 z

cad  L. 74.740

Euro:38.59

###### 19.C04A.V019A.V016A 	- laburnum anagyroides in var. h. = 1,25-1,50 r = 3 cesp z

cad  L. 38.919

Euro:20.09

###### 19.C04A.V019A.V017A 	- laburnum anagyroides h. = 2,00-2,50 r = 3z

cad  L. 149.286

Euro:77.09

###### 19.C04A.V019A.V018A 	- prunus pissardi nigra; cistena h. = 1,25-1,50 r = 3 z

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 19.C04A.V019A.V019A 	- punica granatum in varietà h. = 1,00-1,25 r = 3 z

cad  L. 24.397

Euro:12.59

###### 19.C04A.V019A.V020A 	- punica granatum in varietà h. = 1,50-1,75 r = 3 z

cad  L. 79.580

Euro:41.09

###### 19.C04A.V019A.V021A 	- pyracantha in varietà h. = 1,00-1,20 r = 1 v = 18

cad  L. 7.454

Euro:3.85

###### 19.C04A.V019A.V022A 	- pyracantha in varietà h. = 0,6-0,8 r = 1 v = 13

cad  L. 3.582

Euro:1.85

###### 19.C04A.V019A.V023A 	- ruscus aculeatus h. = 0,20-0,30 z/v

cad  L. 10.939

Euro:5.65

###### 19.C04A.V019A.V024A 	- sambucus nigra h. = 1,00-1,25 r = 3 z

cad  L. 14.037

Euro:7.25

###### 19.C04A.V019A.V025A 	- spartium junceum v = 18

cad  L. 7.454

Euro:3.85

###### 19.C04A.V019A.V026A 	- spiraea bumalda in var. h. = 0,50-0,60 r = 5 z v = 18

cad  L. 7.454

Euro:3.85

###### 19.C04A.V019A.V027A 	- spiraea lanc., s. vh., s. reev. h. = 0,80-1,00 r =5 z v= 20

cad  L. 10.939

Euro:5.65

###### 19.C04A.V019A.V028A 	- viburnum opalus h. = 0,80-1,00 r = 3 z/v

cad  L. 30.012

Euro:15.49

###### 19.C04A.V019A.V029A 	- viburnum tinus h. = 1,00-1,25 r = 3 z

cad  L. 41.823

Euro:21.59

###### 19.C04A.V020A 	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora delle sotto elencate specie rampicanti zollate h. = altezza complessiva della pianta in metri v  = pianta fornita in vaso z   = pianta fornita in zolla

###### 19.C04A.V020A.V001A 	- hedera helix in varietà h. = 1,00-1,25 r = 3 v

cad  L. 10.823

Euro:5.59

###### 19.C04A.V020A.V002A 	- lonicera in varietà h. = 1,5-2,00 r = 2-3 z/v

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 19.C04A.V021A 	Miscuglio bilanciato di sementi foraggere per semine a spaglio e a pressione

Kg  L. 6.350

Euro:3.28

###### 19.C04A.V022A 	Miscuglio bilanciato di sementi erbacee, arbustive ed arboree per semine a spaglio e a pressione

Kg  L. 40.000

Euro:20.66

###### 19.C04A.V023A 	Miscuglio di sementi graminacee confettate per prati ornamentali soleggiati composto da  festuca rubra lirouge 20%, festuca trichophylla dawson 10%, lolium perenne hunter 10%, lolium perenne score 20%, poa baron 10%, poa compact 10%, in sacchi

Kg  L. 9.255

Euro:4.78

###### 19.C04A.V024A 	Miscuglio di sementi graminacee confettate per impianti sportivi composto da lolium inglese hunter 25%, lolium inglese score 20%, poa pratensis compact 20%, poa pratensis baron 20%, poa pratensis parade 15%, in sacchi

Kg  L. 9.410

Euro:4.86

###### 19.C04A.V025A 	Miscuglio di sementi graminacee di alta qualità a rapido sviluppo, idoneo alla rigenerazione di vecchi prati o campi sportivi a rapido sviluppo composto da lolium perenne loretta 40%, lolium perenne lisabelle 30%, lolium perenne mondial 30%, in sacchi

Kg  L. 15.645

Euro:8.08

###### 19.C04A.V026A 	Miscuglio di sementi graminacee di alta qualità per la rigenerazione di superfici anche sportive molto calpestate composto da lolium perenne loretta 40%, lolium perenne mondial 30%, lolium perenne lisabelle 27%, poa supina supra 3%, in sacchi

Kg  L. 21.492

Euro:11.09

###### 19.C04A.V027A 	Miscuglio di graminacee di alta qualità per la semina di prati, parchi di rappresentanza, giardini anche fortemente calpestati composto da festuca rubra commutata lifalla 15%, festuca rubra trichophylla estica 15%, lolium perenne loretta 25%, lolium perenne lisabelle 15%, poa pratensis cynthia 15%, poa pratensis julia 15%, in sacchi

Kg  L. 19.052

Euro:9.84

###### 19.C04A.V028A 	Miscuglio di specie graminacee di alta qualità per prati calpestati ed aree verdi estensive composto da agrostis capillaris highland 10%, festuca rubra commutata lifalla 30%, festuca rubra novorubra 25%, festuca rubra trichophylla liprosa 20%, lolium perenne mondial 5%, poa pratensis geronimo 10%, in sacchi

L. 18.820

Euro:9.72

###### 19.C04A.V029A 	Zolle erbose

m²  L. 14.696

Euro:7.59

###### 19.C04A.V030A 	Pali tutori stagionati, scortecciati ed appuntiti della lunghezza da m 3,50 a m 5,00 - del diametro medio di cm 6-8

cad  L. 9.565

Euro:4.94

###### 19.C04A.V031A 	Pali tutori per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame

###### 19.C04A.V031A.V001A 	- diametro cm    6 lunghezza cm 220

ml  L. 5.518

Euro:2.85

###### 19.C04A.V031A.V002A 	- diametro cm    8 lunghezza cm 300/400

ml  L. 7.899

Euro:4.08

###### 19.C04A.V031A.V003A 	- diametro cm  10 lunghezza cm 300/400

ml  L. 10.107

Euro:5.22

###### 19.C04A.V032A 	Cavalletti tutori a gabbia di legno, di qualsiasi dimensione, costituiti da quattro montanti e otto correnti

cad  L. 65.000

Euro:33.57

###### 19.C04A.V033A 	Smezzole per il fissaggio di pali tutori, in legno di pino, tornite ed impregnate a pressione con sali di rame

###### 19.C04A.V033A.V001A 	- semidiametro cm    6  lunghezza cm 220

ml  L. 3.214

Euro:1.66

###### 19.C04A.V033A.V002A 	- semidiametro cm    8  lunghezza cm 300/400

ml  L. 4.414

Euro:2.28

###### 19.C04A.V033A.V003A 	- semidiametro cm  10  lunghezza cm 300/400

ml  L. 5.518

Euro:2.85

###### 19.C04A.V034A 	Legacci   per    piante   costituiti   da   filati   intrecciati    di    cocco, biodegradabili, con forza antistrappo dei fili non inferiore a kg 25

###### 19.C04A.V034A.V001A 	- spessore cm 5

ml  L. 774

Euro:0.39

###### 19.C04A.V034A.V002A 	- spessore cm 7

ml  L. 1.316

Euro:0.68

###### 19.C04A.V034A.V003A 	- spessore cm 9

ml  L. 1.549

Euro:0.79

###### 19.C04A.V035A 	Legacci per piante, in materiale plastico - altezza mm 35

ml  L. 445

Euro:0.23

###### 19.C04A.V036A 	Ammendante compostato verde o misto proveniente dal trattamento di rifiuti, selezionati alla fonte, ad elevata matrice organica

###### 19.C04A.V036A.V001A 	- sfuso

q  L. 6.000

Euro:3.09

###### 19.C04A.V036A.V002A 	- in sacchi da lt 50

q  L. 7.000

Euro:3.61

###### 19.C04A.V037A 	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6,5 - contenente sostanza organica non inferiore al 2%

m³  L. 19.943

Euro:10.29

###### 19.C04A.V038A 	Disco pacciamante in cellulosa e argilla, a reazione neutra, biodegradabile 100%

###### 19.C04A.V038A.V001A 	- tipo quadrato cm 40x40

cad  L. 1.700

Euro:0.88

###### 19.C04A.V038A.V002A 	- tipo tondo  diametro cm 40

cad  L. 1.800

Euro:0.93

###### 19.C04A.V039A 	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.

cad  L. 2.200

Euro:1.14

###### 19.C04A.V040A 	Pacciamatura localizzata con corteccia di conifere di taglio minuto, in ragione di almeno 16 litri per pianta e spessore minimo dello strato pari a cm 8, compreso acquisto, fornitura e posa.

cad  L. 2.800

Euro:1.45

###### 19.C04A.V041A 	Picchetti di segnalazione delle piantine (per visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa.

cad  L. 550

Euro:0.28

###### 19.C04A.V042A 	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte o di bambù avente diametro minimo pari a cm 3.

cad  L. 2.800

Euro:1.45

###### 19.C04A.V043A 	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza superiore a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, ecc.) avente diametro minimo pari a cm 4.

cad  L. 3.800

Euro:1.96

###### 19.C04A.V044A 	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza fino a cm 100 compreso acquisto, fornitura e posa con idoneo numero di sostegni in legno o canna.

cad  L. 2.500

Euro:1.29

###### 19.C04A.V045A 	Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine realizzata in azienda, altezza cm 50 - 60, compresa la posa con sostegno in legno o bambù avente diametro minimo di cm 3.

cad  L. 1.800

Euro:0.93

###### 19.C04A.V046A 	Reticella protettiva dall'azione della fauna selvatica, in ferro zincato, con rete a maglia rettangolare di cm 1x2, stampate in formato cm 40x70

cad  L. 1.350

Euro:0.69

###### 19.C04A.V047A 	Spietramento di terreni pietrosi con asportazione ed accatastamento del materiale in cumuli

###### 19.C04A.V047A.V001A 	- spietratore  fino ad  80 HP

ora  L. 65.000

Euro:33.57

###### 19.C04A.V047A.V002A 	- spietratore    oltre   80 HP

ora  L. 90.000

Euro:46.48

###### 19.C04A.V048A 	Scarificatura alla profondità di 60-80 cm

###### 19.C04A.V048A.V001A 	- scarificatore fino a  60 HP

ora  L. 52.000

Euro:26.85

###### 19.C04A.V048A.V002A 	- scarificatore  da  61-  80 HP

ora  L. 58.000

Euro:29.95

###### 19.C04A.V048A.V003A 	- scarificatore  da  81-100 HP

ora  L. 64.000

Euro:33.05

###### 19.C04A.V049A 	Deceppamento con macchina tritaceppi

###### 19.C04A.V049A.V001A 	- fino  a   40 cm  di diametro ceppo

ora  L. 75.000

Euro:38.73

###### 19.C04A.V049A.V002A 	- fino ad  80 cm  di diametro ceppo

ora  L. 86.000

Euro:44.41

###### 19.C04A.V049A.V003A 	- oltre ad 80 cm  di diametro ceppo

ora  L. 118.000

Euro:60.94

###### 19.C04A.V050A 	Deceppamento a strappo

###### 19.C04A.V050A.V001A 	-fino a 25 cm di diametro ceppo

ora  L. 55.000

Euro:28.40

###### 19.C04A.V050A.V002A 	-fino a 25 cm di diametro ceppo

cad  L. 3.600

Euro:1.86

###### 19.C04A.V051A 	Aratura o vangatura meccanica con trattore gommato

###### 19.C04A.V051A.V001A 	- fino   a  50 HP

ora  L. 43.000

Euro:22.21

###### 19.C04A.V051A.V002A 	- da  51 HP  a   80 HP

ora  L. 50.000

Euro:25.82

###### 19.C04A.V051A.V003A 	- da  81 HP  a 100 HP

ora  L. 53.500

Euro:27.63

###### 19.C04A.V052A 	Vangatura manuale

ora  L. 37.000

Euro:19.11

###### 19.C04A.V053A 	Fresatura con motocoltivatore

###### 19.C04A.V053A.V001A 	- larghezza di lavoro  1 m

ora  L. 44.000

Euro:22.72

###### 19.C04A.V053A.V002A 	- larghezza di lavoro 1,20 1,50 m

ora  L. 45.500

Euro:23.49

###### 19.C04A.V054A 	Fresatura con trattore

###### 19.C04A.V054A.V001A 	- larghezza di lavoro 2,5 m

ora  L. 56.000

Euro:28.92

###### 19.C04A.V055A 	Erpicatura con erpice a denti rigidi mobili a stella con

###### 19.C04A.V055A.V001A 	- trattore  fino  a  50 HP

ora  L. 50.000

Euro:25.82

###### 19.C04A.V055A.V002A 	- trattore oltre  a  50 HP

ora  L. 54.500

Euro:28.15

###### 19.C04A.V056A 	Erpicatura con frangizolle a dischi con

###### 19.C04A.V056A.V001A 	- trattore gommato fino  60 HP

ora  L. 55.000

Euro:28.40

###### 19.C04A.V056A.V002A 	- trattore gommato da 61 HP  a  100 HP

ora  L. 58.500

Euro:30.21

###### 19.C04A.V056A.V003A 	- trattore cingolato  fino  60  HP

ora  L. 56.000

Euro:28.92

###### 19.C04A.V056A.V004A 	- trattore cingolato   da    61 HP  a  100 HP

ora  L. 61.500

Euro:31.76

###### 19.C04A.V057A 	Erpicatura manuale

###### 19.C04A.V057A.V001A 	- su terreno fresato

ora  L. 37.000

Euro:19.11

###### 19.C04A.V058A 	Rullatura

###### 19.C04A.V058A.V001A 	- trattore con rullo

ora  L. 47.200

Euro:24.38

###### 19.C04A.V058A.V002A 	- manuale

ora  L. 37.000

Euro:19.11

###### 19.C04A.V059A 	Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio  di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina

###### 19.C04A.V059A.V001A 	- per superfici inferiori   a   mq  1.000

m²  L. 1.700

Euro:0.88

###### 19.C04A.V059A.V002A 	- per superfici comprese tra mq  1.000  e  mq  3.000

m²  L. 1.300

Euro:0.67

###### 19.C04A.V059A.V003A 	- per superfici superiori  a   mq  3.000

m²  L. 1.000

Euro:0.52

###### 19.C04A.V060A 	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina

###### 19.C04A.V060A.V001A 	- per superfici inferiori   a   mq  1.000

m²  L. 3.400

Euro:1.75

###### 19.C04A.V060A.V002A 	- per superfici comprese tra mq  1.000  e  mq  3.000

m²  L. 3.200

Euro:1.65

###### 19.C04A.V060A.V003A 	- per superfici superiori  a   mq  3.000

m²  L. 2.000

Euro:1.03

###### 19.C04A.V061A 	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito e distribuzione di una miscela composta da fieno o paglia e concime, mediante l'uso di irroratrici, compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina

m²  L. 3.100

Euro:1.60

###### 19.C04A.V062A 	Semina su di una superficie  piana  o  inclinata  di  un miscuglio di sementi di specie erbacee, arboree e arbustive selezionate e idonee al sito (30 g/mq) e distribuzione omogenea di una miscela composta da fieno o paglia e concime organico liquido (1 Kg/mq), mediante anche l'uso di irroratrici, e fissata con rete in polietilene additivato biodegradabile a maglie di 15x15 cm, vincolata al terreno con picchetti di legno durabile (n. 1/mq), reperiti presso il cantiere, compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina

m²  L. 5.200

Euro:2.68

###### 19.C04A.V063A 	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, su di un letto di paglia distribuita uniformemente ed aspersione di un'emulsione bituminosa instabile con funzione protettiva, mediante l'uso di pompe irroratrici a zaino, compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina

m²  L. 3.100

Euro:1.60

###### 19.C04A.V064A 	Formazione di prato in operazioni di verde urbano, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento, sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta

###### 19.C04A.V064A.V001A 	- con preparazione manuale del terreno

m²  L. 2.885

Euro:1.49

###### 19.C04A.V064A.V002A 	- compresa, inoltre, la fresatura alla profondità non inferiore ai cm 12

m²  L. 3.078

Euro:1.59

###### 19.C04A.V064A.V003A 	- compresa inoltre, aratura e fresatura, alla profondità non inferiore ai cm 30

m²  L. 4.511

Euro:2.33

###### 19.C04A.V064A.V004A 	- su cassonetto già preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra agraria

m²  L. 7.454

Euro:3.85

###### 19.C04A.V064A.V005A 	- compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la fornitura e stesa di terra agraria

m²  L. 9.971

Euro:5.15

###### 19.C04A.V064A.V006A 	- su  cassonetto  già  preparato  di  cm   40,   dissodamento  sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra agraria

m²  L. 12.740

Euro:6.58

###### 19.C04A.V064A.V007A 	- compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria

m²  L. 16.264

Euro:8.39

###### 19.C04A.V065A 	Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta - compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondità di cm 40 e la fresatura per una profondità di cm 30

m²  L. 15.180

Euro:7.84

###### 19.C04A.V066A 	Posa telo pacciamante su aiuole già preparate per la messa a dimora, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul perimetro esterno con tondino di ferro - in PVC drenante

m²  L. 1.878

Euro:0.97

###### 19.C04A.V067A 	Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione nella dose di Kg 0,200, Kg 20 di letame, la provvista  e il riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, il trasporto delle piantine dal vivaio - fossa delle dimensioni di cm 40x50

ml  L. 30.399

Euro:15.69

###### 19.C04A.V068A 	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto

cad  L. 4.000

Euro:2.06

###### 19.C04A.V069A 	Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1x1x0,70

cad  L. 35.000

Euro:18.07

###### 19.C04A.V070A 	Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg 0,200 di concime a lenta cessione, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. La conca alla base delle piante dovrà avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di m 1,50x1,50

###### 19.C04A.V070A.V001A 	- buca di m 1x1x0,70

cad  L. 69.318

Euro:35.79

###### 19.C04A.V070A.V002A 	- buca di m 1,50x1,50x0,90

cad  L. 174.845

Euro:90.29

###### 19.C04A.V070A.V003A 	- buca di m 2x2x0,90

cad  L. 269.141

Euro:138.99

###### 19.C04A.V071A 	Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, la messa a dimora, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2 e altezza fuori terra di m 1,50 collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0,200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento della messa a dimora

###### 19.C04A.V071A.V001A 	- buca di m l,00x1,00x0,70

cad  L. 123.372

Euro:63.72

###### 19.C04A.V071A.V002A 	- buca di m 1,50x1,50x0,90

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 19.C04A.V072A 	Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, la messa a dimora, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2,50 e altezza fuori terra di m 1,80, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0,200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento della messa a dimora

###### 19.C04A.V072A.V001A 	- buca di m 1,00x1,00x0,70

cad  L. 138.249

Euro:71.39

###### 19.C04A.V072A.V002A 	- buca di m 1,50x1,50x0,90

cad  L. 243.970

Euro:125.99

###### 19.C04A.V072A.V003A 	- buca di m 2,00x2,00x0,90

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 19.C04A.V073A 	Messa a dimora di arbusti in operazioni di forestazione urbana comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista e distribuzione di gr 50 di concime a lenta cessione, kg 10 di letame maturo nonché della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti

###### 19.C04A.V073A.V001A 	- buca di cm  30x30x30

cad  L. 8.209

Euro:4.24

###### 19.C04A.V073A.V002A 	- buca di cm  50x50x50

cad  L. 17.155

Euro:8.86

###### 19.C04A.V074A 	Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive per operazioni di verde urbano compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto PVC compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante ecologico per uno spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densità di 5-7 piantine al mq secondo le indicazioni della D.L.

###### 19.C04A.V074A.V001A 	- su cassonetto già preparato compreso il dissodamento del sottofondo

m²  L. 37.370

Euro:19.29

###### 19.C04A.V074A.V002A 	- compreso lo scavo di sbancamento della profondità di cm 40, il carico ed il trasporto in discarica

m²  L. 40.274

Euro:20.79

###### 19.C04A.V075A 	Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densità di 20-24 piantine ai mq

###### 19.C04A.V075A.V001A 	- su cassonetto già preparato compreso il dissodamento dei sottofondo

m²  L. 30.593

Euro:15.79

###### 19.C04A.V075A.V002A 	- compreso lo scavo di sbancamento della profondità di cm 30, il carico e il trasporto in discarica

m²  L. 33.691

Euro:17.39

###### 19.C04A.V076A 	Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali.In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire

m²  L. 250

Euro:0.13

###### 19.C04A.V077A 	Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio ecosistemico, comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché di quelle morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni della D.L., successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro trasporto a discarica, trasporto del legname utile al piazzale di carico

###### 19.C04A.V077A.V001A 	- sotto i 1.000 mq

m²  L. 1.500

Euro:0.77

###### 19.C04A.V077A.V002A 	- tra i 1.000 mq e i 3.000 mq

m²  L. 1000

Euro:0.52

###### 19.C04A.V077A.V003A 	- oltre i 3.000 mq

m²  L. 700

Euro:0.36

###### 19.C04A.V078A 	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore

###### 19.C04A.V078A.V001A 	- con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

m²  L. 735

Euro:0.38

###### 19.C04A.V078A.V002A 	- senza rimozione dei materiali di risulta

m²  L. 503

Euro:0.26

###### 19.C04A.V079A 	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce)

###### 19.C04A.V079A.V001A 	- con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

m²  L. 987

Euro:0.51

###### 19.C04A.V079A.V002A 	- senza rimozione dei materiali di risulta

m²  L. 677

Euro:0.35

###### 19.C04A.V080A 	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale

###### 19.C04A.V080A.V001A 	- su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura dei terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

m²  L. 1.258

Euro:0.65

###### 19.C04A.V080A.V002A 	- su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 a copertura del terreno superiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta

m²  L. 793

Euro:0.41

###### 19.C04A.V080A.V003A 	- su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

m²  L. 929

Euro:0.48

###### 19.C04A.V080A.V004A 	- su aree a media densità di infestanti senza rimozione dei materiali di risulta

m²  L. 638

Euro:0.33

###### 19.C04A.V081A 	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali

###### 19.C04A.V081A.V001A 	- su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

m²  L. 1.490

Euro:0.77

###### 19.C04A.V081A.V002A 	- su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta

m²  L. 1.123

Euro:0.58

###### 19.C04A.V081A.V003A 	- su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore ai 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

m²  L. 1.297

Euro:0.67

###### 19.C04A.V081A.V004A 	- su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta

m²  L. 910

Euro:0.47

###### 19.C04A.V082A 	Biotriturazione del materiale vegetale risultante da operazioni di taglio e decespugliamento da eseguirsi mediante impiego di cippatrice mobile agganciata a trattrice o montata su autocarro; riutilizzo biologico del prodotto all'interno dell'area di intervento e formazione di cumuli provvisori in luoghi indicati dalla D.L., ogni onere compreso

m³  L. 81.000

Euro:41.83

###### 19.C04A.V083A 	Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate, eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore con completamento manuale e, ove occorra, mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, e taglio di arbusti con tronco di qualsiasi dimensione, pulizia, carico e trasporto alle discariche autorizzate di tutto il materiale rimosso compresa, là dove occorra, la pulizia dei fossi di salvaguardia eseguita esclusivamente dalla sede stradale in presenza continua di traffico, compresa perciò l'idonea segnaletica (cartelli, coni, ecc.) e, ove occorra, con impianto semaforico mobile o segnalazione manuale per consentire la circolazione a sensi unici alternati

###### 19.C04A.V083A.V001A 	- al ml di strada per scarpate di larghezza non superiore a m 2,5

ml  L. 3.039

Euro:1.57

###### 19.C04A.V083A.V002A 	- per scarpate di larghezza superiore a ml 2.50 siano esse in trincea o in rilevato

ml  L. 4.453

Euro:2.29

###### 19.C04A.V084A 	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di minima o ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini o su strade a bassa densità di traffico) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere

###### 19.C04A.V084A.V001A 	- per piante di altezza fino a m 16

cad  L. 111.335

Euro:57.49

###### 19.C04A.V084A.V002A 	- per piante di altezza superiore a m 16

cad  L. 169.036

Euro:87.29

###### 19.C04A.V085A 	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere

###### 19.C04A.V085A.V001A 	- per piante di altezza fino a m 16

cad  L. 131.472

Euro:67.89

###### 19.C04A.V085A.V002A 	- per piante di altezza superiore a m 16

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 19.C04A.V086A 	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico e presenza di linee tramviarie) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere

###### 19.C04A.V086A.V001A 	- per piante di altezza fino a m 16

cad  L. 152.965

Euro:78.99

###### 19.C04A.V086A.V002A 	- per piante di altezza superiore a m 16

cad  L. 226.543

Euro:116.99

###### 19.C04A.V087A 	Potatura di allevamento su giovani esemplari al fine di mantenere l'impostazione della chioma in modo da favorire il portamento naturale caratteristico della specie, compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere

###### 19.C04A.V087A.V001A 	- su esemplari entro i primi 5 anni dalla messa a dimora

cad  L. 6.757

Euro:3.49

###### 19.C04A.V087A.V002A 	- su  esemplari  già completamente appalcati a proiezione della chioma fino a m 2 di diametro

cad  L. 14.502

Euro:7.49

###### 19.C04A.V087A.V003A 	- su  esemplari  già completamente appalcati a proiezione della chioma superiore fino a m 2 di diametro

cad  L. 34.465

Euro:17.79

###### 19.C04A.V088A 	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere

###### 19.C04A.V088A.V001A 	- per piante di altezza inferiore a m 10

cad  L. 93.909

Euro:48.49

###### 19.C04A.V088A.V002A 	- per piante di altezza tra m 11 e m 20

cad  L. 118.306

Euro:61.09

###### 19.C04A.V088A.V003A 	- per piante di altezza tra m 21 e m 30

cad  L. 238.261

Euro:123.05

###### 19.C04A.V088A.V004A 	- per piante di altezza superiore a m 30

cad  L. 416.298

Euro:214.99

###### 19.C04A.V089A 	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere

###### 19.C04A.V089A.V001A 	- per piante di altezza inferiore a m 10

cad  L. 125.083

Euro:64.59

###### 19.C04A.V089A.V002A 	- per piante di altezza tra m 11 e m 20

cad  L. 177.168

Euro:91.49

###### 19.C04A.V089A.V003A 	- per piante di altezza tra m 21 e m 30

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 19.C04A.V089A.V004A 	- per piante di altezza superiore a m 30

cad  L. 544.091

Euro:280.99

###### 19.C04A.V090A 	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere

###### 19.C04A.V090A.V001A 	- per piante di altezza inferiore a m 10

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 19.C04A.V090A.V002A 	- per piante di altezza tra m 11 e m 20

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 19.C04A.V090A.V003A 	- per piante di altezza tra m 21 e m 30

cad  L. 487.940

Euro:251.99

###### 19.C04A.V090A.V004A 	- per piante di altezza superiore a m 30

cad  L. 762.890

Euro:393.99

###### 19.C04A.V091A 	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di elevata difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tramviarie) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere

###### 19.C04A.V091A.V001A 	- per piante di altezza inferiore a m 10

cad  L. 273.014

Euro:140.99

###### 19.C04A.V091A.V002A 	- per piante di altezza tra m 11 e m 20

cad  L. 418.234

Euro:215.99

###### 19.C04A.V091A.V003A 	- per piante di altezza tra m 21 e m 30

cad  L. 607.988

Euro:313.99

###### 19.C04A.V091A.V004A 	- per piante di altezza superiore a m 30

cad  L. 973.943

Euro:502.99

###### 19.C04A.V092A 	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali

###### 19.C04A.V092A.V001A 	- per piante di altezza inferiore a m 10

cad  L. 126.632

Euro:65.39

###### 19.C04A.V092A.V002A 	- per piante di altezza tra m 11 e m 20

cad  L. 180.073

Euro:92.99

###### 19.C04A.V092A.V003A 	- per piante di altezza tra m 21 e m 30

cad  L. 342.719

Euro:176.99

###### 19.C04A.V092A.V004A 	- per piante di altezza superiore a m 30

cad  L. 580.881

Euro:300

###### 19.C04A.V093A 	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali

###### 19.C04A.V093A.V001A 	- per piante di altezza inferiore a m 10

cad  L. 209.217

Euro:108.05

###### 19.C04A.V093A.V002A 	- per piante di altezza tra m 11 e m 20

cad  L. 259.460

Euro:133.99

###### 19.C04A.V093A.V003A 	- per piante di altezza tra m 21 e m 30

cad  L. 462.768

Euro:238.99

###### 19.C04A.V093A.V004A 	- per piante di altezza superiore a m 30

cad  L. 739.973

Euro:382.16

###### 19.C04A.V094A 	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alta densità di traffico) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali

###### 19.C04A.V094A.V001A 	- per piante di altezza inferiore a m 10

cad  L. 294.313

Euro:151.99

###### 19.C04A.V094A.V002A 	- per piante di altezza tra m 11 e m 20

cad  L. 410.489

Euro:211.99

###### 19.C04A.V094A.V003A 	- per piante di altezza tra m 21 e m 30

cad  L. 650.586

Euro:335.99

###### 19.C04A.V094A.V004A 	- per piante di altezza superiore a m 30

cad  L. 1.006.860

Euro:519.99

###### 19.C04A.V095A 	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alta densità di traffico e presenza di linee tramviarie) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali

###### 19.C04A.V095A.V001A 	- per piante di altezza inferiore a m 10

cad  L. 402.744

Euro:207.99

###### 19.C04A.V095A.V002A 	- per piante di altezza tra m 11 e m 20

cad  L. 575.072

Euro:296.99

###### 19.C04A.V095A.V003A 	- per piante di altezza tra m 21 e m 30

cad  L. 826.797

Euro:427.00

###### 19.C04A.V095A.V004A 	- per piante di altezza superiore a m 30

cad  L. 1.301.173

Euro:671.99

###### 19.C04A.V096A 	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

###### 19.C04A.V096A.V001A 	- materiali terrosi,  sabbia,  graniglia,  pietrischetto  stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici

m³  L. 6.641

Euro:3.43

###### 19.C04A.V096A.V002A 	- ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico

m³  L. 4.240

Euro:2.19

###### 19.C04A.V096A.V003A 	- ghiaia vagliata, pietrisco e ciotoli sparsi con mezzo meccanico

m³  L. 8.848

Euro:4.57

###### 19.C04A.V096A.V004A 	- materiali terrosi,  sabbia,  graniglia,  pietrischetto  stabilizzato e simili, sparsi a mano

m³  L. 14.696

Euro:7.59

###### 19.C04A.V096A.V005A 	- ghiaia naturale sparsa a mano

m³  L. 27.301

Euro:14.09

###### 19.C04A.V096A.V006A 	- ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano

m³  L. 34.271

Euro:17.69

###### 19.C04A.V097A 	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati fino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori

###### 19.C04A.V097A.V001A 	- per spessore finito     fino  a    30 cm

m²  L. 1.239

Euro:0.64

###### 19.C04A.V097A.V002A 	- per spessore finito superiore a 30 cm

m²  L. 1.684

Euro:0.87

###### 19.C04A.V098A 	Formazione di cumuli di qualsiasi materiale, compresi ghiaia, pietrisco ecc.

m³  L. 3.698

Euro:1.91

###### 19.C04A.V099A 	Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8 e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di  materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15, con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di cm 3, comprese le idonee rullature a tre strati separati, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta in discarica - dello spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla ditta

m²  L. 29.431

Euro:15.19

###### 19.C04A.V100A 	Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e parchi, ottenuta mediante strato di misto granulare di cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di 10-15 mm, compresa l'idonea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica - dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta

m²  L. 22.073

Euro:11.39

###### 19.C04A.V101A 	Formazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizzata mediante una miscela di terra, cemento tipo 425 (in ragione di kg 180 per ogni mc di terreno trattato) e agente catalizzatore a base di carbonati e cloruri (in ragione di kg 1 per ogni mc di terreno trattato), il tutto previa preparazione del sottofondo esistente, rullato e portato in quota come da progettazione richiesta e successiva aspersione di primer (in ragione di lt 1 ogni 3 mq di superficie)

###### 19.C04A.V101A.V001A 	- per uno spessore finito di cm 10

m²  L. 29.237

Euro:15.09

###### 19.C04A.V102A 	Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cmq) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi

###### 19.C04A.V102A.V001A 	- spessore cm 7-8

m²  L. 24.300

Euro:12.55

###### 19.C04A.V102A.V002A 	- spessore cm  10

m²  L. 25.500

Euro:13.17

###### 19.C04A.V103A 	Marmette autobloccanti forate di profilo esterne tipo UNI, in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cmq) delle dimensioni esterne di cm 24x12 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi - spessore cm  10

m²  L. 25.500

Euro:13.17

###### 19.C04A.V104A 	Posa di marmette autobloccanti forate, per pavimentazione esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo cementizio vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano e lo riempimento dei fori con terra e semente erbacea - spessore da cm 7 a cm 10

m²  L. 20.000

Euro:10.33

###### 19.C04A.V105A 	Apertura di sentiero di servizio per una larghezza compresa tra m  0,8 e m 1,2 , eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza

###### 19.C04A.V105A.V001A 	- comprese piccole opere d'arte ove necessario

ml  L. 9.500

Euro:4.91

###### 19.C04A.V105A.V002A 	- in caso di ripristino o sistemazione

ml  L. 7.500

Euro:3.87

###### 19.C04A.V106A 	Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni di cm 10-12

###### 19.C04A.V106A.V001A 	- con  piantoni  ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo croce "Sant'Andrea". I giunti verranno fissati con fascette di metallo chiodate

ml  L. 27.882

Euro:14.39

###### 19.C04A.V106A.V002A 	- con   piantoni   annegati   in  base  di  calcestruzzo  cementizio  delle dimensioni di cm 30x30x50 con carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta dello scavo per la fondazione dei piantoni

ml  L. 35.627

Euro:18.39

###### 19.C04A.V107A 	Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, completamente impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00-1,10 fuori terra e del diametro di cm 10-12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo "Croce di Sant'Andrea" ed i giunti fissati con fascette metalliche zincate inchiodate

ml  L. 76.482

Euro:39.49

###### 19.C04A.V108A 	Formazione chiudenda con pali in legno posti ogni 2,5 m  di altezza minima 1,8 m di cui 1,2 m  fuori terra con tre ordini di filo spinato e un ordine superiore in filo di ferro compreso ogni onere

ml  L. 8.000

Euro:4.13

###### 19.C04A.V109A 	Formazione chiudenda con pali di castagno trattati posti ogni 2,5 m  di altezza minima 1,8 m di cui 1,2 m  fuori terra con tre ordini di filo spinato e un ordine superiore in filo di ferro compreso ogni onere

ha  L. 2.500.000

Euro:1291.14

###### 19.C04A.V110A 	Formazione chiudenda con pali in legno posti ogni 2,5 m  di altezza minima 1,8 m di cui 1,2 m  fuori terra con rete metallica zincata compreso ogni onere

ml  L. 13.000

Euro:6.71

###### 19.C04A.V111A 	Recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di antiruggine ai piantoni - formate da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa con vivagni in filo di ferro zincato

Kg  L. 6.100

Euro:3.15

###### 19.C04A.V112A 	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature ecc.

###### 19.C04A.V112A.V001A 	- a maglie di mm 25x25

m²  L. 47.900

Euro:24.74

###### 19.C04A.V112A.V002A 	- a maglie di mm 30x30

m²  L. 50.500

Euro:26.08

###### 19.C04A.V112A.V003A 	- a maglie di mm 50x50

m²  L. 49.800

Euro:25.72

# Sommario

PREFAZIONE	1

PREMESSA	2

19.C01A 	NOLO MEZZI D'OPERA E TRASPORTI	8

19.C02A 	MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E DEMOLIZIONI	9

19.C03A 	INGEGNERIA NATURALISTICA Materiali e tecniche per il consolidamento e la rinaturalizzazione di scarpate, versanti e sponde	13

19.C04A 	MATERIALI  E  LAVORI FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE, CURA E CORRETTA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE FORMAZIONI BOSCATE	30

Sommario	57