# PREFAZIONE

La pubblicazione del Prezzario di riferimento per lavori pubblici nella Regione Piemonte è il risultato di un ambizioso progetto, che si basa sulla cooperazione tra soggetti diversi, di rilevanza territoriale sia pubblica, sia privata.

La fase preparatoria, che ha visto convergere l'interesse da più ambiti, è servita per concentrare l'impegno in particolare su alcuni punti salienti: semplificazione, interazione, efficacia, massima diffusione e innovazione.

La condivisione di tali obiettivi ha portato i soggetti interessati ad accettare la formalizzazione della loro collaborazione al progetto attraverso un Protocollo di intesa, momento di sintesi e di confronto delle rispettive esperienze e metodologie.

La convergenza di tutti questi soggetti verso la creazione di un prodotto comune è un positivo risultato da ascrivere alla volontà di enti, organismi e associazioni con strutture e interessi diversi, che sono riusciti, con uno sforzo coordinato da un tavolo tecnico appositamente costituito, a dare vita a un progetto di ampio respiro, base di partenza per successivi sviluppi.

La Regione Piemonte, come capofila di questo gruppo di lavoro, ha poi coordinato i soggetti durante la fase esecutiva, dimostrando che è possibile porsi obiettivi e centrarli nei tempi prestabiliti. E questo non è che uno dei possibili interventi migliorativi di un patrimonio collettivo fatto di uomini, risorse e risultati.

ASSESSORATO ai lavori pubblici

# PREMESSA

La natura del progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale. Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, opere di pronto intervento, opere edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo gli acquedotti, l’illuminazione pubblica, gli impianti semaforici.

Esistono successive pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’Ambiente e i Lavori Pubblici, che periodicamente andavano ad aggiornare la prima versione dell'elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica. A disposizione dell'utente vi era quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti e gli altri prezzari più largamente impiegati, come quello della Città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici. È stato in seguito sottoscritto da tali soggetti un protocollo d'intesa, documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo. Non solo per la sempre crescente richiesta degli operatori, ma soprattutto in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentanti degli enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati nel frontespizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro, il quale si è assunto l'onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. A un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’associazione Anisig, oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla Cispel. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute el'evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con un apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibile esauriente e corretto.

La presente versione dell'elenco prezzi, riveduta, corretta e ampliata, si propone come il nuovo supporto per la valutazione dei costi di un intervento in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questo anche al fine di soddisfare le esigenze di settorializzazione e specificazione dei contenuti, di individuazione di sezioni tematiche, di trattazione di nuovi prodotti e tecnologie, che dominano ormai il mercato.

Questioni metodologiche

L’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000 è avvenuto tenendo conto dell'esperienza già lungamente acquisita dal Comune di Torino, il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi e attendibili. Ma per coprire l’intero repertorio di opere, materiali e attrezzature è stato fondamentale il ricorso, oltre alla Città di Torino e all’esperienza di alcuni settori regionali, ai più validi prezzari esistenti e a prezzari per opere speciali (impianti, reti, verde).

Il prezzario si divide in cinque volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza, ovvero viene evidenziato, nel frontespizio di ogni testo, qual è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro; il secondo impianti elettrici e termici; il terzo riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, come fognature, depuratori, discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”, ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto e ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l'agricoltura.

Un cenno in particolare merita il primo volume, il quale si pone come una porta di accesso per la lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale: manodopera, noleggi, trasporti, materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino. La stessa Città di Torino ha procurato i prezzari sugli impianti elettrici e termici, che vanno a comporre interamente il secondo volume.

Pare importante segnalare che, comunque, il prezzario di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, ovvero di carattere prevalentemente urbano, sia di nuova costruzione, sia, soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è creduto opportuno e adeguato utilizzare comunque i prezzi esistenti come prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti. In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciale.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino, con l'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono state mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario della città di Torino.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30 %, percentuale stabilita per spese generali utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in lire. La relativa cifra in Euro deriva dalla moltiplicazione del prezzo in lire con il cambio attuale della moneta unica.

Il prezzario è approvato con Delibera della Giunta Regionale.

La diffusione

Il prezzario del 2000 è una validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi che sono stati raccolti attorno al tavolo di lavoro attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione. L'obiettivo comune è di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione, di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di amplificare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella Regione Piemonte. Per divulgare a un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario sono stati proposti altri supporti, che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

A ogni copia dei cinque volumi è allegato un disco cd rom, che facilita le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenchi prezzi in sede di progettazione. Un pari numero di copie su disco è inoltre disponibile presso il Settore Opere Pubbliche della Regione, a Torino, e potrà essere richiesto e ricevuto gratuitamente.

In più sarà messa a disposizione tramite Internet la versione del prezzario in formato Word e in formato Asci. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della Regione Piemonte, all'interno delle pagine dedicate all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, si potrà quindi scaricare on line il prezzario, o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli obiettivi futuri

Il prezzario proposto per l’anno 2000 è la matrice per successivi interventi.

Il progetto si vanta soprattutto della certezza di aver creato un punto di partenza per interventi a venire, che sono stati sin da ora previsti da una commissione tecnica permanente, composta da alcuni rappresentanti della Regione, del Cispel, dell’Assistal, dell'Unione Edilizia del Piemonte e della Valle d'Aosta, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino. Gli obiettivi che si sono posti sono modernizzazione, snellimento, organizzazione di un indice tematico organizzato intorno a codici intelligenti, conversione ragionata in Euro.

Annualmente tale prezzario sarà aggiornato e revisionato da una commissione tecnica permanente appositamente creata.

Come già evidenziato i prezzi si intendono approvati in lire. Sarà cura della commissione tecnica permanente provvedere, nelle future edizioni, a modificare correttamente, con gli arrotondamenti decimali necessari, la rispettiva cifra in Euro. Nella presente edizione, dati i fattori di conversione prestabiliti, i prezzi sotto le duecento lire risultano pari a zero.

Opere di restauro

Sezione : 02

La presente sezione è tratta dal Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche sulla piazza di Torino, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino.

I prezzi del seguente capitolo sono stati determinati considerando un intervento su un edificio o su parte di esso isolabile, avente le seguenti caratteristiche medie:

1) Dimensioni: edificio o parte di edificio di volume non inferiore a 2000 m³.

2) Ubicazione: in centro urbano o comunque affacciato su strada pubblica con accessi compatibili con il transito e la manovra di mezzi di trasporto da cantiere aventi una portata non inferiore a 40 quintali.

3) Vincoli qualitativi e normativi: edificio con limitata presenza di elementi di particolare pregio o di valore storico e non soggetto a vincoli delle Soprintendenze competenti (la limitata presenza si verifica quando gli elementi di pregio o di valore coprono una superficie di facciata, di pareti interne, di soffitto e di pavimento non superiore al 5% del totale della superficie fuori-terra).

4) Stato di degrado: edificio apparentemente non ammalorato e staticamente transitabile in condizioni di sicurezza in tutti gli orizzontamenti.

Qualora non sussistessero le suddette condizioni, oltre al riconoscimento degli oneri derivanti per tutte le opere provvisionali occorrenti, i prezzi unitari potranno essere maggiorati con i seguenti parametri, limitatamente alle opere edili ed affini: punto 1) dal 5% al 10%; punto 2) dal 8% al 12%; punto 3) dal 5% al 10%; punto 4) da valutarsi di volta in volta anche in corso d'opera sino ad un massimo del 15%.

Nel caso ricorressero più percentuali correttive, le stesse vanno sommate e non moltiplicate, e comunque potrà essere raggiunto un totale massimo di aumento del 30%. Qualora esistano vincoli delle Soprintendenze, i prezzi di applicazione degli interventi conservativi o ricostruttivi potranno essere valutati a parte.

# 02.C01A 	DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

Tutti gli articoli del presente capitolo escludono le opere provvisionali di ponteggi di puntellamento. Nel caso si intendesse riutilizzare il materiale rimosso, verrà conteggiato in economia il maggior onere per la rimozione, il lavoro di pulitura e di accatastamento dello stesso. Nei prezzi sotto elencati non sono conteggiati gli oneri per lo sgombero macerie, il trasporto al piano, il carico su autocarro ed il trasporto alla discarica, fatta eccezione per gli articoli in cui è espressamente specificato. Per il carico ed il trasporto dei materiali di risulta, le misurazioni sono da eseguirsi sulle strutture in opera prima della demolizione.

###### 02.C01A.V001A 	Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore

m³  L. 163.190

Euro:84.28

###### 02.C01A.V002A 	Demolizione di tavolati di mattoni pieni compreso l'intonaco:

###### 02.C01A.V002A.V001A 	fino a cm 10 di spessore

m²  L. 12.090

Euro:6.24

###### 02.C01A.V002A.V002A 	di spessore superiore a cm 10 ed inferiore a cm 15

m²  L. 20.150

Euro:10.41

###### 02.C01A.V003A 	Demolizione di tramezzi in legno, tavelloni, tavelle, compreso intonaco, fino a cm 15 di spessore

m²  L. 28.200

Euro:14.56

###### 02.C01A.V004A 	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi forma, spessore e specie, per incastri, pilastri, soffitti, solai, travi, ecc., di dimensione inferiore a m² 0,10

m³  L. 1.165.760

Euro:602.06

###### 02.C01A.V005A 	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc. :

###### 02.C01A.V005A.V001A 	Di sezione superiore a m² 0,10 ed inferiore a m² 0,25

m³  L. 777.170

Euro:401.37

###### 02.C01A.V005A.V002A 	di sezione superiore a m² 0,25

m³  L. 616.010

Euro:318.14

###### 02.C01A.V006A 	Formazione di fori del diametro fino a cm 5 e profondità fino a cm 100, eseguiti nelle murature di mattoni o miste di pietrame di ogni forma , spessore e specie, per inserimento di catene, tiranti o simili

cad  L. 96.890

Euro:50.04

###### 02.C01A.V007A 	Tracce in muratura di mattoni pieni o mista di pietrame, per incasso di tubazioni:

###### 02.C01A.V007A.V001A 	con diametro fino a cm 5

m  L. 20.960

Euro:10.82

###### 02.C01A.V007A.V002A 	sovrapprezzo per ogni cm in più di diametro fino ad un massimo di cm 10

m  L. 5.240

Euro:2.71

###### 02.C01A.V008A 	Demolizione completa, a mano, di volte in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10%:

###### 02.C01A.V008A.V001A 	sino a cm 12 di spessore

m²  L. 20.150

Euro:10.41

###### 02.C01A.V008A.V002A 	maggiori di cm 12 ed inferiori a cm 25 di spessore

m²  L. 32.230

Euro:16.64

###### 02.C01A.V009A 	Demolizione parziale, a mano, di volte in mattoni (escluso pavimento, sottofondo e relativo svuotamento) misurata sulla superficie in pianta aumentata del 10% :

###### 02.C01A.V009A.V001A 	sino a cm 12 di spessore

m²  L. 80.580

Euro:41.62

###### 02.C01A.V009A.V002A 	maggiori di cm 12 ed inferiori a cm 25 di spessore

m²  L. 96.700

Euro:49.94

###### 02.C01A.V010A 	Svuotamento di volte eseguito a mano di materiale sciolto e trasportato al piano cortile per abbassamento non superiore a m 20 e sollevamento non superiore a m 3

m³  L. 173.030

Euro:89.36

###### 02.C01A.V011A 	Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata sino a m 4 di altezza, compresi ingabbiatura, controventatura e il successivo smantellamento

m²  L. 101.220

Euro:52.27

###### 02.C01A.V012A 	Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata per altezze da m 4 a m 6, compresi ingabbiatura, controventatura e successivo smantellamento

m²  L. 131.580

Euro:67.95

###### 02.C01A.V013A 	Demolizioni complete di solai in legno compreso grossa travatura, escluso pavimento e sottofondo, con deposito al piano cortile dei materiali di risulta

m²  L. 54.180

Euro:27.98

###### 02.C01A.V014A 	Demolizione di controsoffitti in cannicciato, rete metallica o tavelle

m²  L. 23.850

Euro:12.32

###### 02.C01A.V015A 	Demolizione di cornici in gesso di sviluppo inferiore a cm 50

m  L. 8.380

Euro:4.33

###### 02.C01A.V016A 	Demolizione di cornici con struttura in mattoni di sviluppo:

###### 02.C01A.V016A.V001A 	non superiore a cm 30

m  L. 12.580

Euro:6.49

###### 02.C01A.V016A.V002A 	superiore a cm 30 ed inferiore a cm 50

m  L. 20.960

Euro:10.82

###### 02.C01A.V017A 	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco

m²  L. 4.190

Euro:2.16

###### 02.C01A.V018A 	Rimozione di intonaco su soffitti e pareti:

###### 02.C01A.V018A.V001A 	di spessore fino a cm 4

m²  L. 10.480

Euro:5.41

###### 02.C01A.V018A.V002A 	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

m²  L. 2.100

Euro:1.08

###### 02.C01A.V019A 	Demolizione di pavimento di ogni tipo, escluse le lastre di pietra di pezzatura superiore a m² 0,30, compreso il relativo letto di posa

m²  L. 12.090

Euro:6.24

###### 02.C01A.V020A 	Rimozione di pavimento in lastre di pietra di pezzatura superiore a m² 0,30 con accatastamento al piano cortile per successivo reimpiego

m²  L. 143.230

Euro:73.97

###### 02.C01A.V021A 	Demolizione di sottofondo di pavimento in malta di cemento:

###### 02.C01A.V021A.V001A 	sino allo spessore di cm 6

m²  L. 14.020

Euro:7.24

###### 02.C01A.V021A.V002A 	sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

m²  L. 2.100

Euro:1.08

###### 02.C01A.V022A 	Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:

###### 02.C01A.V022A.V001A 	fino a cm 4

m²  L. 80.580

Euro:41.62

###### 02.C01A.V022A.V002A 	superiore a cm 4 ed inferiore a cm 10

m²  L. 104.760

Euro:54.10

###### 02.C01A.V023A 	Rimozione zoccolature e lastre in pietra, marmo o similari, di spessore:

###### 02.C01A.V023A.V001A 	fino a cm 4

m²  L. 64.470

Euro:33.29

###### 02.C01A.V023A.V002A 	superiore a cm 4 ed inferiore a cm 10

m²  L. 80.580

Euro:41.62

###### 02.C01A.V024A 	Rimozione lastre di pietra per balconate con accatastamento al piano cortile

m²  L. 186.990

Euro:96.57

###### 02.C01A.V025A 	Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi specie

m²  L. 15.400

Euro:7.95

###### 02.C01A.V026A 	Demolizione e rimozione di battiscopa in qualsiasi materiale per altezze sino a cm 15

m  L. 3.750

Euro:1.94

###### 02.C01A.V027A 	Rimozione di infissi esterni in legno o in ferro di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima 1m²)

m²  L. 26.050

Euro:13.45

###### 02.C01A.V028A 	Rimozione di infissi interni in legno di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima 1m²)

m²  L. 17.420

Euro:8.99

###### 02.C01A.V029A 	Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.), compreso accatastamento al piano cortile

kg  L. 1.110

Euro:0.57

###### 02.C01A.V030A 	Rimozione manto di copertura compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile:

###### 02.C01A.V030A.V001A 	in coppi

m²  L. 22.920

Euro:11.84

###### 02.C01A.V030A.V002A 	in lose con superficie massima di m² 0,25

m²  L. 26.570

Euro:13.72

###### 02.C01A.V030A.V003A 	in tegole marsigliesi

m²  L. 21.190

Euro:10.94

###### 02.C01A.V030A.V004A 	in lastre ondulate

m²  L. 20.330

Euro:10.49

###### 02.C01A.V030A.V005A 	in lastre fibrocemento (prive di amianto)

m²  L. 19.910

Euro:10.28

###### 02.C01A.V031A 	Rimozione piccola orditura in legno per tetto con deposito al piano cortile del materiale di risulta:

###### 02.C01A.V031A.V001A 	in coppi

m²  L. 5.330

Euro:2.75

###### 02.C01A.V031A.V002A 	in lose

m²  L. 7.130

Euro:3.68

###### 02.C01A.V031A.V003A 	in marsigliesi

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C01A.V032A 	Rimozione media e grossa orditura in legno con deposito al piano cortile del materiale di risulta

m³  L. 209.150

Euro:108.02

###### 02.C01A.V033A 	Rimozione di piccola, media e grossa orditura di tetto alla piemontese con deposito del materiale al piano cortile.

m²  L. 11.600

Euro:5.99

###### 02.C01A.V034A 	Rimozione di vasca, doccia, turca, con deposito al piano cortile del materiale di risulta

cad  L. 125.770

Euro:64.95

###### 02.C01A.V035A 	Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del materiale di risulta

cad  L. 41.920

Euro:21.65

###### 02.C01A.V036A 	Rimozione di radiatori comprensiva di quota parte di tubo con deposito al piano cortile del materiale di risulta

cad  L. 46.120

Euro:23.82

###### 02.C01A.V037A 	Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 20, per discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore a m 3

m³  L. 165.380

Euro:85.41

###### 02.C01A.V038A 	Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 10, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche

m³  L. 151.920

Euro:78.46

###### 02.C01A.V039A 	Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 10, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche

m³  L. 29.840

Euro:15.41

# 02.C02A 	SCAVI

Tutti gli articoli escludono le opere provvisionale e di presidio.

Nel caso in cui si dovesse operare in presenza di acqua, i maggiori oneri dovranno essere conteggiati a parte.

Per la movimentazione, caricamento e trsporto dei materiali di risulta si fa riferimento ale voci relative.

Le demolizioni di eventuali trovanti o murature verranno computate con i prezzi di voci simili del paragrafo "Demolizioni e smontaggi".

Il costo di scavo è valutato per le sue misure effettive, salvo diversa indicazione.

###### 02.C02A.V001A 	Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, in terreno compatto, per profondità variabile da m 0 a m 1,50, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo

m³  L. 231.940

Euro:119.79

###### 02.C02A.V002A 	Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore, all'interno di cortili, in terreno compatto, per profondità variabile sino a m 3, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo

m³  L. 103.000

Euro:53.19

###### 02.C02A.V003A 	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno compatto per esecuzione di intercapedini, cunicoli, plinti, fosse ascensore e similari, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo:

###### 02.C02A.V003A.V001A 	per profondità da 0 a 1 m

m³  L. 240.830

Euro:124.38

###### 02.C02A.V003A.V002A 	per profondità da 1 a 3 m

m³  L. 318.140

Euro:164.30

###### 02.C02A.V004A 	Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore in terreno compatto, per esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari, per profondità variabile da m 0 a m 2, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo

m³  L. 131.210

Euro:67.76

###### 02.C02A.V005A 	Scavo a mano per indagini esplorative al fine di eseguire sottomurazioni, in terreno compatto, a campione, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo

m³  L. 415.450

Euro:214.56

###### 02.C02A.V006A 	Sbadacchiatura per contenimento di terreni sino a m 3 di altezza, misurata per tutta la superficie interessata dello scavo (vuoto per pieno)

m²  L. 33.400

Euro:17.25

# 02.C03A 	CALCESTRUZZI

Tutti i calcestruzzi sono considerati pronti per l'impiego al piano cortile. Per i dosaggi si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Per i calcestruzzi preconfezionati o confezionati con centrale di betonaggio vedere i rispettivi capitoli.

###### 02.C03A.V001A 	Calcestruzzo confezionato a mano cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro) dosato a:

###### 02.C03A.V001A.V001A 	kg 150

m³  L. 223.330

Euro:115.34

###### 02.C03A.V001A.V002A 	kg 200

m³  L. 230.730

Euro:119.16

###### 02.C03A.V001A.V003A 	kg 250

m³  L. 250.460

Euro:129.35

###### 02.C03A.V002A 	Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro), dosato a:

###### 02.C03A.V002A.V001A 	kg 150

m³  L. 152.070

Euro:78.54

###### 02.C03A.V002A.V002A 	kg 200

m³  L. 161.930

Euro:83.63

###### 02.C03A.V002A.V003A 	kg 250

m³  L. 171.800

Euro:88.73

###### 02.C03A.V003A 	Calcestruzzo confezionato con betoniera cemento 425 (escluso getto in opera, casseratura e ferro), dosato a kg 300

m³  L. 194.260

Euro:100.33

###### 02.C03A.V004A 	Calcestruzzo confezionato con betoniera alleggerito con argilla espansa dosato a kg 200 di cemento tipo 325 (escluso getto in opera, casseratura e ferro)

m³  L. 242.780

Euro:125.38

###### 02.C03A.V005A 	Calcestruzzi confezionati con centrale di betonaggio: vedi paragrafo relativo.

# 02.C04A 	GETTI DI CALCESTRUZZO

Tutti i prezzi comprendono l'onere della vibratura, esclusa armatura e casseratura.

###### 02.C04A.V001A 	Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e fondazioni per lavori eseguiti all'interno del fabbricato, con movimentazione del materiale:

###### 02.C04A.V001A.V001A 	mediante l'ausilio della gru

m³  L. 68.670

Euro:35.46

###### 02.C04A.V001A.V002A 	eseguito esclusivamente a mano

m³  L. 119.490

Euro:61.71

###### 02.C04A.V002A 	Getto di calcestruzzo per sottomurazioni con movimentazione del materiale:

###### 02.C04A.V002A.V001A 	mediante l'ausilio della gru

m³  L. 131.120

Euro:67.72

###### 02.C04A.V002A.V002A 	eseguito esclusivamente a mano

m³  L. 179.240

Euro:92.57

###### 02.C04A.V003A 	Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite all'interno del fabbricato con movimentazione del materiale mediante ausilio della gru

m³  L. 85.260

Euro:44.03

###### 02.C04A.V004A 	Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguito a mano all'interno del fabbricato con movimentazione del materiale mediante l'ausilio del montacarichi

m³  L. 121.510

Euro:62.75

###### 02.C04A.V005A 	Getto di calcestruzzo per solette piene inclinate, con movimentazione del materiale mediante l'ausilio della gru

m³  L. 84.980

Euro:43.89

###### 02.C04A.V006A 	Getto di calcestruzzo semplice o con malte speciali, per opere con particolari difficoltà di esecuzione, come cerchiaggi di maschi murari, ribassamento travi, cordoli incassati, saturazione di sottomurature, ecc., eseguito a mano fino ad un massimo di m³ 0,5 per ogni singola applicazione

m³  L. 627.600

Euro:324.13

# 02.C05A 	DIAFRAMMI

###### 02.C05A.V001A 	Diaframma in c.a. costituito da pannelli a sezione rettangolare, realizzato mediante scavo in fango attivo di bentonite con impiego di benne autopenetranti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la demolizione dei trovanti, compreso il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta, la lavorazione e la posa in opera del ferro di armatura, la fornitura, il getto con calcestruzzo Resistenza  caratteristica 25 Mpa (kg/cm³ 250). Nel prezzo e compresa la formazione delle corree di guida, l'eventuale pozzatura e sistemazione della testa del diaframma, e quanto altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte, con la sola esclusione della fornitura del ferro di armatura. Per diaframma dello:

###### 02.C05A.V001A.V001A 	spessore di cm 60

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C05A.V001A.V002A 	spessore di cm 70

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C05A.V001A.V003A 	spessore di cm 80

m²  L. -

Euro:---

# 02.C06A 	MICROPALI

###### 02.C06A.V001A 	Formazione di micropali mediante perforazioni verticali o inclinate (per un'esecuzione minima di 100 m) eseguite con l'impiego di attrezzature a rotopercussione in terreni di qualsiasi natura, nonchè ogni maggior onere derivante dall'esecuzione dei lavori in locali di altezza ridotta, compreso inoltre l'eventuale rivestimento dei fori, la fornitura e posa in opera dei tubi in acciaio manicottati e filettati a maschio e femmina muniti di apposite valvole per l'iniezione a pressione controllata di boiacca fluida di cemento 325 (per ogni metro e considerato l'impiego di kg 150 di cemento):

###### 02.C06A.V001A.V001A 	esecuzione con tubo in acciaio del diametro di mm 60

m  L. -

Euro:---

###### 02.C06A.V001A.V002A 	esecuzione con tubo in acciaio del diametro di mm 120

m  L. -

Euro:---

###### 02.C06A.V001A.V003A 	esecuzione con tubo in acciaio del diametro di mm 180

m  L. -

Euro:---

# 02.C07A 	SOTTOMURAZIONI

###### 02.C07A.V001A 	Sottomurazione a pozzo comprendente: - scavo per la sottomurazione delle murature portanti sino alla profondità massima di m 4 rispetto alla quota del piano di attacco eseguito a mano in terreno di qualsiasi consistenza e natura, esclusa la demolizione dei trovanti, compresa l'eventuale armatura dello scavo, il sollevamento e deposito del materiale di risulta a lato; - realizzazione di conci di sottomurazione in c.a. compresa la fornitura a getto di cls dosato a kg 300 di cemento 42,5 considerato a più riprese ed a quote differenti, escluso il ferro. La saturazione verrà conteggiata a parte per lo spessore sino a 30 cm.

m³  L. 1.102.860

Euro:569.58

###### 02.C07A.V002A 	Sottomurazione a conci, scavo sino a m 2 compresa armature occorrenti sino a m² 2,5/m³

m³  L. 835.080

Euro:431.28

# 02.C08A 	CASSEFORME IN LEGNAME

###### 02.C08A.V001A 	Casseforme in legname per opere di sottofondazione plinti e cordoli, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname

m²  L. 50.680

Euro:26.17

###### 02.C08A.V002A 	Casseforme in legname per murature in elevazione e muri contro terra, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname

m²  L. 63.900

Euro:33.00

###### 02.C08A.V003A 	Casseforme in legname per rampe di scale, solette piene, travi in genere, pilastri, sino all'altezza massima di m 3,50, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento in cantiere

m²  L. 77.010

Euro:39.77

###### 02.C08A.V004A 	Casseforme in legname balconi, cornicioni di gronda, tetti inclinati e simili, sino all'altezza massima di m 3,50, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento legname

m²  L. 103.840

Euro:53.63

###### 02.C08A.V005A 	Casseforme in legname per strutture particolarmente complesse a sezione ridotta per rampe, solette, travi, raccordi e pareti, capriate, sino all'altezza di m 6, compreso successivo disarmo, pulizia e accatastamento in cantiere

m²  L. 139.920

Euro:72.26

###### 02.C08A.V006A 	Supplemento per la formazione di casseforme per getti a vista con l'utilizzazione di tavole piallate e prismate relativo a sottomurazione a pozzo comprendente: - scavo per la sottomurazione delle murature portanti sino alla profondità massima di m 4 rispetto alla quota del piano di attacco eseguito a mano in terreno di qualsiasi consistenza e natura, esclusa la demolizione dei trovanti, compresa l'eventuale armatura dello scavo, il sollevamento e deposito del materiale di risulta a lato; - realizzazione di conci di sottomurazione in c.a. compresa la fornitura a getto di cls dosato a kg 300 di cemento 425 considerato a più riprese ed a quote differenti, escluso il ferro. La saturazione verrà conteggiata a parte per lo spessore sino a cm 30 .

m²  L. 20.550

Euro:10.61

###### 02.C08A.V007A 	Casseforme in legname per solai piani in travetti prefabbricati e laterizio, altezza massima 3,50 m

m²  L. 46.860

Euro:24.20

# 02.C09A 	MURATURE PIENE

La deduzione delle superficie inerenti alle aperture con spallette a sguanci si farà sulla luce netta esterna. Le aperture aventi superficie inferiore a m² 4 saranno considerate vuoto per pieno. Per tutte le opere del presente paragrafo il servizio dei materiali viene considerato con l'ausilio di mezzi di sollevamento. I prezzi delle murature cassavuota si ottengono sommando i prezzi dei tramezzi che lo compongono.

###### 02.C09A.V001A 	Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in elevazione, con malta bastarda, eseguita con:

###### 02.C09A.V001A.V001A 	mattoni pieni

m³  L. 502.460

Euro:259.49

###### 02.C09A.V001A.V002A 	mattoni semipieni

m³  L. 454.220

Euro:234.58

###### 02.C09A.V002A 	Muratura a vista in mattoni pieni usati con spessore superiore a cm 20 eseguita con malta di calce dolce

m³  L. 1.252.000

Euro:646.60

###### 02.C09A.V003A 	Muratura di spessore superiore a cm 20 eseguita con ammorsamenti a cuci e scuci con mattoni pieni e malta di calce dolce

m³  L. 690.440

Euro:356.58

###### 02.C09A.V004A 	Muratura a vista di spessore superiore a cm 20 eseguita con ammorsamenti a cuci e scuci in mattoni pieni usati, con l'impiego di malta di calce dolce

m³  L. 1.407.440

Euro:726.88

###### 02.C09A.V005A 	Muratura a vista con mattoni pieni usati e pietrame di spessore minimo cm 45, eseguita con malta di calce dolce, a corsi irregolari, retta o curva per muri

m²  L. 964.070

Euro:497.90

###### 02.C09A.V006A 	Muratura in mattoni pieni usati disposti di piatto lavorati a vista con malta bastarda

m²  L. 198.150

Euro:102.33

###### 02.C09A.V007A 	Tramezzo in mattoni disposti di piatto con malta bastarda, eseguito in:

###### 02.C09A.V007A.V001A 	mattoni pieni

m²  L. 90.130

Euro:46.55

###### 02.C09A.V007A.V002A 	mattoni semipieni

m²  L. 72.990

Euro:37.69

###### 02.C09A.V008A 	Tramezzo in mattoni disposti di coltello con malta di calce bastarda, eseguito in:

###### 02.C09A.V008A.V001A 	mattoni pieni

m²  L. 51.900

Euro:26.80

###### 02.C09A.V008A.V002A 	mattoni semipieni

m²  L. 45.510

Euro:23.50

###### 02.C09A.V009A 	Rivestimenti di murature esistenti con tavelle perret di spessore da cm 1,5 a cm 3,5, con malta bastarda

m²  L. 62.260

Euro:32.15

# 02.C10A 	VOLTE E SOLAI

Sono compresi i puntellamenti e la casseratura sino a m 3 dal piano di calpestio. Per la realizzazione di volte incrociate o a padiglione i prezzi indicati saranno aumentati del 25%. La misurazione delle volte verrà eseguita per il suo sviluppo effettivo.

###### 02.C10A.V001A 	Volta a botte in mattoni pieni con rinfianchi impostati di cm 25 compreso lo spianamento dell'estradosso con malta di calce e cemento, spessore:

###### 02.C10A.V001A.V001A 	cm 6

m²  L. 187.400

Euro:96.78

###### 02.C10A.V001A.V002A 	cm 12

m²  L. 247.820

Euro:127.99

###### 02.C10A.V001A.V003A 	cm 25

m²  L. 322.010

Euro:166.30

###### 02.C10A.V002A 	Volta a botte in mattoni pieni usati lavorati a facciavista con rinfianchi impostati di cm 25 compreso lo spianamento dell'estradosso con malta di calce dolce, spessore:

###### 02.C10A.V002A.V001A 	cm 6

m²  L. 307.390

Euro:158.75

###### 02.C10A.V002A.V002A 	cm 12

m²  L. 432.140

Euro:223.18

###### 02.C10A.V002A.V003A 	cm 25

m²  L. 575.430

Euro:297.18

###### 02.C10A.V003A 	Rinforzo di volta in muratura eseguito mediante pulizia completa dell'estradosso, lavaggio con asportazione di tutto il materiale sino al vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, messa in opera di grappini di aggancio, sigillati con malta di cemento antiritiro, fornitura e posa in opera di rete autosaldata diametro 5 maglia cm 15x15 su tutta la superficie e getto di massetto spessore cm 5 circa di calcestruzzo additivato. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

m²  L. 271.600

Euro:140.27

###### 02.C10A.V004A 	Fornitura e posa di profilati a doppio T per esecuzione di volta compresa esecuzione dei fori esclusivamente di appoggio (dimensioni massime cm 20x20x40) e successiva sigillatura con malta antiritiro

kg  L. 10.180

Euro:5.26

###### 02.C10A.V005A 	Solaio autoportante in lastre di lamiera grecata per sovraccarichi utili sino a kg/m² 600, fino a m 2,5 di luce compresa rete elettrosaldata 20x20 diametro 5 e getto in calcestruzzo dello spessore totale di cm 6 oltre la nervatura della lamiera (escluso taglio e rimozione delle pareti perimetrali per l'incastro di appoggio)

m²  L. 129.630

Euro:66.95

###### 02.C10A.V006A 	Fornitura e posa in opera di grossa orditura per solai in travatura di larice, segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima cm 30x40, compresa imprimitura di antitarlo e antimuffa. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (escluso opere murarie)

m³  L. 1.318.960

Euro:681.18

###### 02.C10A.V007A 	Solaio in legno eseguito con tavolato in larice accostato ed inchiodato (spessore cm 5), compresa imprimitura di antitarlo ed antimuffa. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento.

m²  L. 59.720

Euro:30.84

# 02.C11A 	TETTI

###### 02.C11A.V001A 	Messa in opera legname di grossa orditura, precedentemente recuperato, comprese le lavorazioni necessarie per il riutilizzo

m³  L. 727.400

Euro:375.67

###### 02.C11A.V002A 	Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi grossolanamente squadrati, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, comprensiva diservizio materiali eseguito con ausilio di mezzi di sollevamento, in legno di:

###### 02.C11A.V002A.V001A 	abete

m³  L. 1.087.200

Euro:561.49

###### 02.C11A.V002A.V002A 	larice

m³  L. 1.371.030

Euro:708.08

###### 02.C11A.V003A 	Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto costituita da puntoni e colmi, banchine, ecc., segati a 4 fili con tolleranza di smusso commerciale, sino ad una lunghezza di m 6, sezione massima di cm 30x40, in legno di:

###### 02.C11A.V003A.V001A 	abete

m³  L. 1.335.270

Euro:689.61

###### 02.C11A.V003A.V002A 	larice

m³  L. 1.303.980

Euro:673.45

###### 02.C11A.V004A 	Supplemento alle voci precedenti per assemblaggio capriate, compreso fornitura di ferramenta fucinata e bulloneria occorrente

m²  L. 961.590

Euro:496.62

###### 02.C11A.V005A 	Fornitura e posa di piccola e media orditura di legname di abete per tetto a coppi alla piemontese, costituita da correnti cm 8x10 interassi cm 65, listelli sezione 5x7 interassi cm 18 servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

m²  L. 62.790

Euro:32.43

###### 02.C11A.V006A 	Fornitura e posa di manto di copertura con coppi alla piemontese. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

m²  L. 47.720

Euro:24.64

###### 02.C11A.V007A 	Fornitura e posa di copertura in coppi con manto inferiore in coppi nuovi e manto superiore in coppi vecchi. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

m²  L. 60.820

Euro:31.41

###### 02.C11A.V008A 	Fornitura e posa di tegoloni di colmo in cotto. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

m  L. 21.740

Euro:11.23

###### 02.C11A.V009A 	Fornitura e posa di staffe fermacoppi in rame di sezione sino ad un massimo di mm 20x300x1,5, completi di chiodi in rame

cad  L. 4.160

Euro:2.15

###### 02.C11A.V010A 	Fornitura e posa di tavolato accostato in legno di abete dello spessore nominale di cm 3, posato su preesistente orditura in legno

m²  L. 46.760

Euro:24.15

###### 02.C11A.V011A 	Fornitura e posa di cartonfeltro ondulato nero rigido per sottocoppo

m²  L. 22.630

Euro:11.69

###### 02.C11A.V012A 	Fornitura e posa di lastre di lamiera zincata da mm 6-10, per sottocoppo da posarsi sul preesistente supporto continuo

m²  L. 25.140

Euro:12.98

###### 02.C11A.V013A 	Fornitura e posa di lastre di polistirolo tipo "termotetto" o similare presagomate per sottocoppo o sottotegola dello spessore sino a cm 6, comprensiva di listellatura per il fissaggio delle lastre stesse

m²  L. 62.410

Euro:32.23

###### 02.C11A.V014A 	Fornitura e posa di lastre di rame di mm 6-10, per sottocoppo

m²  L. 57.980

Euro:29.94

###### 02.C11A.V015A 	Fornitura e posa di lastre in pietra di Luserna forma irregolare (lose) dello spessore da cm 4 a cm 6 a spacco. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

m²  L. 172.450

Euro:89.06

###### 02.C11A.V016A 	Fornitura e posa di lastre in pietra di Luserna a forma regolare (lose da cm 50x50) dello spessore da cm 4 a cm 6 a spacco. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

m²  L. 194.940

Euro:100.68

###### 02.C11A.V017A 	Fornitura e posa di staffe fermalose in rame di sezione fino a mm 30x600x5, completa di chiodi

cad  L. 16.160

Euro:8.34

###### 02.C11A.V018A 	Ripasso di tetti in coppi con rimaneggiamento completo, compreso eventuale sostituzione di quelli deteriorati con coppi nuovi sino alla concorrenza massima del 30%, la discesa ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta

m²  L. 42.310

Euro:21.85

###### 02.C11A.V019A 	Supplemento all'analisi precedente per sostituzione di piccola e media orditura fino alla concorrenza massima del 30%

m²  L. 19.040

Euro:9.83

###### 02.C11A.V020A 	Revisione di tetto comprendente la rimozione di tutte le tegole, la sostituzione dell'orditura lignea della stessa essenza e misura, la risistemazione del manto di copertura con integrazione di tegole nuove ad impluvio (50%) e tegole vecchie ad espluvio, esclusa la fornitura e posa di frangineve, gangi, staffe (computate a parte, per evitare lo scorrimento dei coppi)

m²  L. 76.520

Euro:39.52

###### 02.C11A.V021A 	Rimaneggiamento di manto di copertura in tegole nuove comprendente la rimozione dei coppi, la revisione della piccola e media orditura lignea, la ricomposizione e risistemazione dei coppi con l'integrazione di nuovi o di recupero (25%) e quanto altro necessario, la discesa dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica

m²  L. 40.630

Euro:20.98

# 02.C12A 	TUBAZIONI E FOGNATURE

Per questo paragrafo valgono le quotazioni degli appositi capitoli aumentate del 20% per maggiori difficolta di approvvigionamento e servizio dei materiali.

# 02.C13A 	INTONACI E CORNICI

I prezzi del presente paragrafo sono comprensivi degli oneri per i ponteggi per intonaci da eseguirsi sino ad altezza di m 2,50 dal piano del pavimento, fatta eccezione per volte, solai inclinati e rampe di scale. Per altezze superiori a m 2,50 i ponteggi verranno misurati a partire dal piano di appoggio e valutati a m² per l'effettivo sviluppo. Nella misura degli intonaci si dedurranno i vani superiori ai m² 4. In questo caso si conteggeranno i risvolti per spallette ed architravi. Per ogni cm di spessore oltre il previsto si applichera una maggiorazione del 20% sul prezzo totale. Per intonaci da eseguirsi su volte, soffitti inclinati, rampe di scale, i prezzi dovranno essere maggiorati del 50%. Per intonaci da eseguirsi su soli pilastri e lesene i prezzi dovranno essere aumentati del 35%. Per intonaci da eseguirsi in locali con superficie in pianta inferiore o uguale a m² 8, i prezzi dovranno essere aumentati del 30%. I prezzi degli intonaci sono comprensivi della formazione di spigoli vivi o rientranti, orizzontali o verticali, fino alla concorrenza di m 1 per ogni m² di intonaco del singolo locale interessato. Per arricciatura da eseguirsi su rinzaffi preesistenti l'eventuale preparazione del fondo sarà valutata a parte (spicconatura, lavaggi, sgrassaggi, ecc.). Le cornici, fasce, ecc. di sagomatura complessa o di particolare difficolta saranno valutate di volta in volta.

###### 02.C13A.V001A 	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti

m²  L. 4.330

Euro:2.24

###### 02.C13A.V002A 	Rabboccatura per risanamento muratura in mattoni o mista per il riempimento degli interstizi con:

###### 02.C13A.V002A.V001A 	malta di cemento

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C13A.V002A.V002A 	malta additivata con prodotti idrorepellenti

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C13A.V003A 	Rabboccatura e riscagliatura di murature di pietrame già stonacate fino alla profondità di cm 5-6, eseguita con malta di cemento dosata a 4 quintali di cemento e scaglie di pietrame e/o mattoni, previa rimozione delle parti staccate, compreso il calo in basso ed il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C13A.V004A 	Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento:

###### 02.C13A.V004A.V001A 	per interni

m²  L. 36.000

Euro:18.59

###### 02.C13A.V004A.V002A 	per esterni

m²  L. 40.320

Euro:20.82

###### 02.C13A.V005A 	Rinzaffo fratazzato fine per interni su pareti piane per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a cm 2), eseguito con malta di calce idraulica e grassello

m²  L. 42.540

Euro:21.97

###### 02.C13A.V006A 	Rinzaffo fratazzato fine per esterni per sottofondo di rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a cm 2), eseguito con malta di calce idraulica e grassello

m²  L. 46.860

Euro:24.20

###### 02.C13A.V007A 	Arricciatura su rinzaffi con grassello di calce dolce

m²  L. 34.540

Euro:17.84

###### 02.C13A.V008A 	Lisciatura a platrio:

L. -

Euro:---

###### 02.C13A.V008A.V001A 	su rinzaffo

m²  L. 19.730

Euro:10.19

###### 02.C13A.V008A.V002A 	direttamente su superfici non rinzaffate (per uno spessore fino a cm 1,5)

m²  L. 33.850

Euro:17.48

###### 02.C13A.V009A 	Esecuzione di cornici piane eseguite con malta di cemento, di sviluppo massimo cm 20, gettate in opera per esterno

m  L. 67.630

Euro:34.93

###### 02.C13A.V010A 	Posa di cornici piane prefabbricate in cemento a semplice disegno di sviluppo massimo cm 20

m  L. 63.850

Euro:32.97

###### 02.C13A.V011A 	Esecuzione di cornici piane eseguite con gesso, di sviluppo massimo di cm 20, gettate in opera per interni

m  L. 59.990

Euro:30.98

###### 02.C13A.V012A 	Posa di cornici piane prefabbricate in gesso, a semplice disegno, di sviluppo massimo cm 20

m  L. 38.710

Euro:19.99

###### 02.C13A.V013A 	Formazione di spigoli ed angoli eseguiti con malta di cemento o gesso

m  L. 5.180

Euro:2.67

###### 02.C13A.V014A 	Fissaggio di zanche, eseguite contemporaneamente agli intonaci

m  L. 22.900

Euro:11.83

###### 02.C13A.V015A 	Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato comprendente la ricerca di eventuali reperti celati sotto scialbo, quali tinte originali, colori, elementi figurativi ad affresco o elementi decorativi, reperti architettonici, ecc. Il trasporto manuale delle macerie all'esterno del fabbricato, il carico e trasporto a discarica. La misurazione verrà effettuata su tutte le superfici sulle quali è ordinato l'intervento con valutazione di incidenza tra il 30% e il 50% del totale

m²  L. 40.690

Euro:21.01

###### 02.C13A.V016A 	Esecuzione in intonaco di elementi decotativi nelle facciate esterne di preparazione a più strati, eseguito con malta di calce compresa la formazione di profili, di superfici a più livelli (specchiature, fascie di contorno delle specchiature con larghezza da cm 30 a cm 50  - compresa la realizzazione di sguinci, di voltini, di spallette, ecc., valutato sull'effettiva fascia di intervento costituita da uno strato di rinzaffo con sabbia e calce e da 2 o più strati successivi di intonaco di calce con granulometria degli inerti simili per forma, natura colore e consistenza a quella in opera. compreso tutti gli oneri per la formazione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano

m²  L. 151.600

Euro:78.29

###### 02.C13A.V017A 	Supplemento intonaco di cui all'analisi precedente colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla Direzione lavori in caso d'acqua

m²  L. 6.930

Euro:3.58

###### 02.C13A.V018A 	Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o in legno per la formazione di cornicioni, fascie, modanature semplici, cornici di finestre e porte zone sfondate a più livelli, motivi decorativi inseriti nelle facciate esterne, compreso la realizzazione delle sagome metalliche o in legno. l'applicazione di più strati di intonaco in calce, nelle varie parti architettoniche per le zone effettivamente eseguite, valutate sull'effettivo sviluppo delle varie modanature e sagomature. Sviluppo da cm 25 a cm 50

m  L. 145.260

Euro:75.02

###### 02.C13A.V019A 	Supplemento per intonaco di cui analisi precedente colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla Direzione lavori in corso d'opera. Sviluppo da cm 25 a cm 50

m  L. 7.830

Euro:4.04

###### 02.C13A.V020A 	Come analisi precedente; sviluppo da cm 51 a cm 80

m  L. 218.800

Euro:113.00

###### 02.C13A.V021A 	Realizzazione di parte di intonaco bugnato a grosso rilievo comprendente la rimozione delle parti incoerenti o instabil, la formazione dell'intomaco di supporto e profilature , eventuali chiodi zincati e filo d'acciaio di supporto, la malta di calce stesa a più strati con granulometria degli inerti simile per forma e natura a quelli esistenti, lavorati nella parte in vista con malte simili a quelle originali. Superficie da cm 25 a cm 50 calcolato  m² 1/2 e da cm 51 a cm 75  calcolato m² 1

m²  L. 176.320

Euro:91.06

###### 02.C13A.V022A 	Supplemento all'analisi precedente per materiale colorato in pasta con ossidi, terre, ecc. secondo le disposizioni impartite dalla Direzione lavori in corso d'opera

m²  L. 9.350

Euro:4.83

###### 02.C13A.V023A 	Sovrapprezzo per restauro mensoloni di varie dimensioni compreso il rifacimento e l'integrazione delle parti mancanti o deteriorate con materiale simile per forma e natura a quello esistente, la ripresa dei motivi architettonici, la sigillatura con malta di calce opportunamente dosata nelle componenti per renderla simile a quello esistente ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente, escluso l'onere dei ponteggi

m  L. 103.170

Euro:53.28

###### 02.C13A.V024A 	Lavaggio leggero di facciata per uniformare la stilatura dei giunti , rimuovere le colature ed i residui di malta su paramento murario comprendente il nolo di idropulitrice ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente

m²  L. 18.340

Euro:9.47

# 02.C14A 	SOTTOFONDI, VESPAI E CALDANE

Per i sottofondi e le caldane di spessore superiore a quello previsto i prezzi vanno aumentati del 12 % per ogni cm in più.

###### 02.C14A.V001A 	Vespaio eseguito all'interno di fabbricati con fornitura e messa in opera di ghiaia di fiume o di cava, per uno spessore di cm 30 con soprastante strato di pietrisco di cm 5 di spessore

m²  L. 58.050

Euro:29.98

###### 02.C14A.V002A 	Vespaio aerato costituito da tavelloni di spessore cm 6, altezza complessiva sino ad un massimo di cm 50, poggiati su muretti di mattoni semipieni dello spessore di cm 12 interasse m 1, esclusa la fondazione compreso soprastante cappa in cls di cm 4 Resistenza  caratteristica 25 -  completo di rete elettrosaldata a maglie di cm 15x15, diametro mm 6

m²  L. 98.680

Euro:50.96

###### 02.C14A.V003A 	Formazione di drenaggio verticale costituito esclusivamente dalla fornitura e posa di ciottoloni di fiume o di cava con l'ausilio di mezzi meccanici

m³  L. 126.120

Euro:65.13

###### 02.C14A.V004A 	Cappa per pavimenti formata con cls dosato kg 250 cemento 32,5 per uno spessore fino a cm 5 con finitura del piano tirato a fratazzo lungo

m²  L. 23.720

Euro:12.25

###### 02.C14A.V005A 	Sottofondo per pavimenti da incollare, con superfici finite a fratazzo fine con cls dosato a kg 300

m²  L. 29.030

Euro:14.99

###### 02.C14A.V006A 	Sottofondo per pavimenti formati in cls Resistenza caratteristica 200 di cemento alleggerito con argilla espansa, spessore cm 8, tirato a fratazzo lungo

m²  L. 42.770

Euro:22.09

###### 02.C14A.V007A 	Caldana in cls Resistenza  caratteristica 150 di cemento per formazione pendenze sui tetti piani, spessore medio sino a cm 8, tirato a fratazzo lungo

m²  L. 40.700

Euro:21.02

###### 02.C14A.V008A 	Caldana in argilla espansa (in sacchi) in opera a secco dello spessore medio di cm 10, imboiaccatura in ragione di kg 15 di cemento per m², con sovrastante pastino in cemento dello spessore di cm 2, tirato a fratazzo lungo

m²  L. 50.940

Euro:26.31

###### 02.C14A.V009A 	Riempimento costituito da argilla espansa posata a secco con sovrastante imboiaccatura in ragione di kg 60 di cemento per m³ (in sacchi) in opera spessore minimo cm 25

m³  L. 189.840

Euro:98.04

###### 02.C14A.V010A 	Massetto di protezione al manto impermeabile costituito da una cappa di cls Resistenza  caratteristica 200, spessore fino a cm 5, completo di rete elettrosaldata

m²  L. 30.180

Euro:15.59

# 02.C15A 	PAVIMENTI

In tutti i prezzi del presente paragrafo sono comprese le assistenze alla posa. Per la posa dei pavimenti, per avere il costo totale degli stessi, aggiungere il prezzo della fornitura aumentato del 5% per sfridi.

###### 02.C15A.V001A 	Pavimento in battuto di cemento, lisciato e bocciardato (spessore cm 10), con cls Resistenza  caratteristica 150, compreso spolvero di cemento in ragione di kg 3 per m². Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in più di spessore aumento del 12%)

m²  L. 51.080

Euro:26.38

###### 02.C15A.V002A 	Pavimento in graniglia di marmo, pezzature sino a mm 8, gettato in opera con una miscela di 3 tipi di marmo, sino ad un massimo di 3 colori, esclusa la formazione di riquadri e disegni, compreso levigatura e lucidatura a piombo. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

m²  L. 162.110

Euro:83.72

###### 02.C15A.V003A 	Supplemento per interventi di ripristini parziali

###### 02.C15A.V003A.V001A 	fino a m² 1 maggiorazione del 300 %

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C15A.V003A.V002A 	da m² 1 a m² 4 maggiorazione del 200 %

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C15A.V004A 	Posa di pavimento in marmette e marmettoni di graniglia levigata, dimensioni cm 25x25, cm 30x30 e cm 40x40, posato con malta di calce e cemento e successiva imboiaccatura, dato in opera a regola d'arte, senza fasce o disegni, escluso il sottofondo

m²  L. 52.780

Euro:27.26

###### 02.C15A.V005A 	Posa in opera di pavimenti ad 'opus incertum' in pietra di Luserna o similari di spessore cm 2 - 5 eseguita con malta cementizia, compresa la sigillatura dei giunti di larghezza non superiore a cm 2, con malta di sabbia e cemento, su sottofondo di conglomerato cementizio, questo escluso

m²  L. 76.500

Euro:39.51

###### 02.C15A.V006A 	Posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena a piano di sega, coste fresate delle dimensioni standard di 30x30 o cm 40x20 spessore cm 2 - 3; posto in opera con malta di cemento dosata a 3 quintali di cemento 325 per metro cubo di sabbia,  escluso il sottofondo, compreso il cemento liquido per la stuccatura dei giunti (boiacca), la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti

m²  L. 78.280

Euro:40.43

###### 02.C15A.V007A 	Posa in opera di pavimento in pietra di Luserna, piano a spacco, coste fresate della larghezza di 15-cm 20-25, lunghezza a correre, spessore di cm 1,5-3, lunghezza a correre, posto in opera con malta di cemento dosata, a 3 quintali di cemento 325 per metro cubo di sabbia, escluso il sottofondo, compreso il cemento liquido per la stuccatura dei giunti (boiacca), la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti

m²  L. 84.810

Euro:43.80

###### 02.C15A.V008A 	Posa di pavimento eseguito con piastrelloni di ghiaietto cm 40x40 spessore cm 4 circa

m²  L. 70.380

Euro:36.35

###### 02.C15A.V009A 	Fornitura e posa di pavimento a mosaico eseguito con scaglie di marmo tranciate irregolari, spessore cm 2, dimensioni massime cm 5-8, posato a mano con giunti di larghezza ridotta, allettati in cemento puro su letto di malta cementizia, esclusi sottofondo, levigatura e lucidatura

m²  L. 144.350

Euro:74.55

###### 02.C15A.V010A 	Posa in opera di pavimento in lastre grezze delle dimensioni standard di cm 20x40, 25x50 e 30x60 compresa la formazione di sottofondo dello spessore di cm 5, eseguito con malta cementizia dosata a 3 quintali di cemento, compresa la successiva stuccatura con cemento bianco, esclusa la levigatura e la lucidatura

m²  L. 95.330

Euro:49.23

###### 02.C15A.V011A 	Posa in opera di pavimento in lastre grezze a casellario di forma rettangolare, quadra o esagonale o altro disegno regolare compresa la formazione di sottofondo dello spessore di cm 5, eseguito con malta cementizia dosata a 3 quintali di cemento, compresa la successiva stuccatura con cemento bianco, esclusa la levigatura e la lucidatura

m²  L. 107.790

Euro:55.67

###### 02.C15A.V012A 	Posa in opera di pavimento in lastre prelucidate delle dimensioni standard di cm 20x40, 25x50 e 30x60, compresa la formazione di sottofondo dello spessore di cm 5 eseguito con malta cementizia dosata a quintali 4

m²  L. 206.900

Euro:106.85

###### 02.C15A.V013A 	Posa di pavimento eseguito in piastrelle di gres rosso di cm 7,5x15, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo

m²  L. 39.630

Euro:20.47

###### 02.C15A.V014A 	Posa di pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo dosata a kg 350 di cemento

m²  L. 49.390

Euro:25.51

###### 02.C15A.V015A 	Posa in opera di pavimento in piastrelle smaltate, eseguite con collante, su sottofondo, finemente fratazzato e livellato, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti e la fornitura del collante per qualsiasi tipo di piastrelle

m²  L. 33.490

Euro:17.29

###### 02.C15A.V016A 	Posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto toscano delle dimensioni di cm 20x20 e cm 30x30 con malta cementizia dosata a kg 350 di cemento, compresa la sigillatura dei giunti, la pulizia finale con segatura e la formazione del letto di posa:

###### 02.C15A.V016A.V001A 	poste in opera accostate

m²  L. 59.250

Euro:30.60

###### 02.C15A.V016A.V002A 	poste in opera in fuga

m²  L. 68.430

Euro:35.34

###### 02.C15A.V017A 	Posa in opera di klinker, delle dimensioni correnti, compresa la malta bastarda dosata a quintali 2 di cemento e quintali 2,5 di calce adesiva, boiaccatura, pulizia con segatura, posto in opera in fuga

m²  L. 58.280

Euro:30.09

###### 02.C15A.V018A 	Fornitura e posa di magatelli per palchetti inchiodati, spessore della malta cm 3

m²  L. 17.310

Euro:8.94

###### 02.C15A.V019A 	Posa di palchetto a listoni tipo tolda di nave, dato in opera su magatelli già predisposti, esclusa la levigatura, le opere murarie e la posa dei magatelli

m²  L. 57.530

Euro:29.71

###### 02.C15A.V020A 	Posa di palchetto a testa avanti dato in opera su magatelli già predisposti, esclusa la levigatura, le opere murarie e la posa dei magatelli

m²  L. 62.340

Euro:32.19

###### 02.C15A.V021A 	Posa di palchetto a lisca di pesce dato in opera su magatelli già predisposti, esclusa la levigatura, le opere murarie e la posa dei magatelli

m²  L. 71.220

Euro:36.78

###### 02.C15A.V022A 	Posa di pavimento in listelli dello spessore di mm 10, incollato su preesistente sottofondo di cemento lisciato

m²  L. 45.160

Euro:23.32

###### 02.C15A.V023A 	Posa di palchetto in legno lamellare a mosaico, incollato su preesistente sottofondo di cemento lisciato

m²  L. 40.710

Euro:21.02

###### 02.C15A.V024A 	Posa in opera di linoleum, gomma, laminati plastici e prodotti similari per pavimenti, di qualunque spessore:

L. -

Euro:---

###### 02.C15A.V024A.V001A 	per materiale reso in teli flessibili

m²  L. 17.680

Euro:9.13

###### 02.C15A.V024A.V002A 	per materiale reso in piastrelle

m²  L. 23.210

Euro:11.99

###### 02.C15A.V025A 	Posa di lastre di marmo granito o pietra delle dimensione di cm 40x20, 25x50, 30x30 dello spessore fino a cm 2,5 posato con malta di cemento

m²  L. 71.380

Euro:36.86

###### 02.C15A.V026A 	Restauro e ripristino di pavimento a mosaico costituito da tesserine a più colori di marmo o in ghiaietto lavato, costituito da più colori delle dimensioni medie delle tesserine di cm 2x2 circa spessore di mm 4-5 circa, posate in opera su un letto di malta di cemento, allettato con cemento puro bianco o colorato, per formare qualsiasi disegno sia nuovo che simile all'esistente compresa la pulitura finale la scelta del materiale e quanto altro necessario

m²  L. 426.620

Euro:220.33

###### 02.C15A.V027A 	Realizzazione di sottopavimenti e protezioni in genere per raccolta, canalizzazione e smaltimento di acqua derivante da perdite o da incidenti tecnici di reti idriche, infiltrazioni, ecc.. a salvaguardia di opere di particolare pregio storico, artistico e architettonico, da canalizzare in lamiera di piombo opportunamente sagomata comprendente la fornitura e posa in opera dei materiali, le saldature, la formazione di particolari profilature, l'inserimento nelle sedi murarie già predisposte, tutte le prestazioni e le forniture accessorie per il fissaggio ed ogni altro onere e mezzo d'opera occorrente escluso l'onere dei ponteggi

m²  L. 14.560

Euro:7.52

# 02.C16A 	RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI

Per avere il prezzo totale del rivestimento aggiungere il prezzo del rivestimento aumentato del 5% per sfrido. Per avere il prezzo totale dello zoccolino aggiungere il prezzo in fornitura aumentato del 5% per sfrido.

###### 02.C16A.V001A 	Posa in opera di zoccoli in marmo, granito e simili posati con collanti compresa la sigillatura dei giunti spessore cm 1, altezza  cm 8-10

m  L. 11.920

Euro:6.16

###### 02.C16A.V002A 	Posa in opera di zoccolino di altezza cm 8-10

m  L. 11.920

Euro:6.16

###### 02.C16A.V003A 	Posa di zoccolino in legno, fino a cm 10 di altezza incollato

m  L. 1.960

Euro:1.01

###### 02.C16A.V004A 	Posa in opera di linoleum, laminati plastici e prodotti similari di qualunque spessore, per rivestimenti e zoccolature incluso il bordino e l'eventuale zoccolino

m  L. 34.320

Euro:17.72

###### 02.C16A.V005A 	Posa di solo zoccolino (altezza da cm 10 a cm 15) in linoleum, laminati plastici e prodotti similari

m  L. 5.530

Euro:2.86

###### 02.C16A.V006A 	Posa di rivestimenti di pareti con piastrelle di ceramica smaltata di lato da cm 7,5 a cm 30 quadrate o rettangolari:

###### 02.C16A.V006A.V001A 	dato in opera, con malta cementizia, escluso rinzaffo, con giunti sigillati con cemento bianco

m²  L. 49.770

Euro:25.70

###### 02.C16A.V006A.V002A 	dato in opera incollate

m²  L. 31.780

Euro:16.41

# 02.C17A 	COLORITURE

###### 02.C17A.V001A 	Raschiatura di vecchi parati, misurati vuoto per pieno, con esclusione dei vuoti superiori a 4 m²:

###### 02.C17A.V001A.V001A 	facilmente asportabile

m²  L. 4.270

Euro:2.20

###### 02.C17A.V001A.V002A 	difficilmente asportabile

m²  L. 6.910

Euro:3.57

###### 02.C17A.V002A 	Pulitura di superfici mediante l'uso di stracci e scopini al fine di togliere i residui asportabili facilmente

m²  L. 2.600

Euro:1.34

###### 02.C17A.V003A 	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni:

###### 02.C17A.V003A.V001A 	tinte a lavabile

m²  L. 3.970

Euro:2.05

###### 02.C17A.V003A.V002A 	tinte a tempera

m²  L. 3.010

Euro:1.55

###### 02.C17A.V003A.V003A 	tinte a calce

m²  L. 5.190

Euro:2.68

###### 02.C17A.V004A 	Decapaggio serramenti. Misurazione vuoto per pieno con un minimo di m² 1,2

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C17A.V005A 	Sgrassaggio con solvente di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni. Misurazione vuoto per pieno con un minimo di m² 1,2

m²  L. 4.260

Euro:2.20

###### 02.C17A.V006A 	Lavaggio con detersivo di vecchie pitture su serramenti in legno o metallo per ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni. Misurazione vuoto per pieno con un minimo di m² 1,5

m²  L. 3.670

Euro:1.89

###### 02.C17A.V007A 	Idrolavaggio di superfici rivestite in marmo, pietre o cotto, con materiali detergenti non schiumosi, con l'ausilio di idonee attrezzature

m²  L. 18.300

Euro:9.45

###### 02.C17A.V008A 	Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m²

m²  L. 18.940

Euro:9.78

###### 02.C17A.V009A 	Idrolavaggio di superfici, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150  m²

m²  L. 19.720

Euro:10.18

###### 02.C17A.V010A 	Maggiorazione su prezzo codice precedente per eventuali protezioni di ogni genere che si rendessero necessarie per interventi su facciate:

###### 02.C17A.V010A.V001A 	protezione su opere in caso di intervento su manufatti sgombri, +20%

L. -

Euro:---

###### 02.C17A.V010A.V002A 	protezione su opere in caso di intervento su manufatti in corso d'uso da parte di terzi, +100%

L. -

Euro:---

###### 02.C17A.V011A 	Idrosabbiatura con sabbia silicea di superfici, incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, misurati vuoto per pieno, dedotti i vuoti da non proteggere:

###### 02.C17A.V011A.V001A 	su conglomerati cementizi

m²  L. 17.120

Euro:8.84

###### 02.C17A.V011A.V002A 	su marmi, graniti e pietre dure

m²  L. 21.950

Euro:11.34

###### 02.C17A.V011A.V003A 	su pietre tenere, rivestimenti in cotto ed intonaco

m²  L. 19.360

Euro:9.99

###### 02.C17A.V012A 	Idrosabbiatura a bassa pressione, non distruttiva, con polvere di vetro,granulazione mm 0,1-0,5, durezza MHOS 6-7,  incluse tutte le protezioni, esclusi i ponteggi, su pietre tenere, rivestimenti lapidei, statue

m²  L. 64.040

Euro:33.07

###### 02.C17A.V013A 	Pulizia manuale di elementi architettonici o decorativi in materiale lapideo con acqua e detergenti non schiumogeni appropriati, misurata a sviluppo delle superfici trattate

m²  L. 92.550

Euro:47.79

###### 02.C17A.V014A 	Risanamento di paramenti di facciata in pietra, marmo, laterizio, eseguito su superfici preventivamente pulite, con una ripresa di consolidante protettivo non filmogeno, per un assorbimento medio di l/m² 0,3, misurato a vuoto per pieno, esclusi i vuoti uguali o superiori a m² 4

m²  L. 6.790

Euro:3.51

###### 02.C17A.V015A 	Sovrapprezzo all'analisi precedente per ogni ripresa in più oltre la prima per un assorbimento di l/m² 0,2

m²  L. 4.380

Euro:2.26

###### 02.C17A.V016A 	Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su superfici in conglomerato cementizio

m²  L. 6.660

Euro:3.44

###### 02.C17A.V017A 	Applicazione di una ripresa di legante inibitore di corrosione, data a pennello o a spruzzo, per impedire ulteriore ossidazione dell'armatura di acciaio e garantire l'ancoraggio di riporti di malta cementizia

m²  L. 5.590

Euro:2.89

###### 02.C17A.V018A 	Ripristino di parti mancanti di calcestruzzi compreso sottofondo in malta autoportante a base di cemento ad alta resistenza, resine sintetiche, inerti, per uno spessore complessivo fino a mm 20 Superficie minima m² 1

m²  L. 29.300

Euro:15.13

###### 02.C17A.V019A 	Trattamento di calcestruzzi umidi con materiali a tre componenti a base di resine epossidiche per rendere possibile la sovrapposizione di qualsiasi rivestimento

m²  L. 25.270

Euro:13.05

###### 02.C17A.V020A 	Coloritura di calcestruzzi con due riprese di vernice a finire a base di copolimeri clorovinilici a solvente

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C17A.V021A 	Applicazione di due riprese di idropellente siliconico incolore su superfici nuove in cemento a vista, misurate vuoto per pieno detraendo i vuoti uguali o superiori a m² 4 per superfici esterne, e a m² 2,5 per superfici interne, in emulsione acquosa

m²  L. 11.400

Euro:5.89

###### 02.C17A.V022A 	Sverniciatura totale con fiamma e spatola di serramenti in legno a superficie liscia

m²  L. 24.200

Euro:12.49

###### 02.C17A.V023A 	Sovrapprezzo all'analisi precedente per superficie lavorata:

###### 02.C17A.V023A.V001A 	a pannelli, riquadri e modanature, +100%

L. -

Euro:---

###### 02.C17A.V023A.V002A 	con lavorazioni non lineari, +200%

L. -

Euro:---

###### 02.C17A.V024A 	Sverniciatura chimica di supporti in legno da eseguire in laboratorio, compreso smontaggio e rimontaggio ferramenta, escluso il trasporto

m²  L. 25.830

Euro:13.34

###### 02.C17A.V025A 	Raschiatura a mano con spazzola di acciaio di vecchie pitture in fase di distacco per un massimo pari al 20% delle superfici da trattare, e successiva carteggiatura:

m²  L. 11.620

Euro:6.00

###### 02.C17A.V026A 	Lavaggio sgrassante per eliminare tracce di unto e ottenere un supporto idoneo alle successive lavorazioni

m²  L. 5.730

Euro:2.96

###### 02.C17A.V027A 	Abrasivatura di superfici verniciate per preparare i fondi alle successive lavorazioni

m²  L. 12.750

Euro:6.58

###### 02.C17A.V028A 	Applicazione di uno strato isolante inibente su superfici intonacate prima di procedere a rasatura, stuccatura o pitturazione:

###### 02.C17A.V028A.V001A 	a base di resine emulsionate acriliche

m²  L. 2.740

Euro:1.41

###### 02.C17A.V028A.V002A 	a base di prodotto solvente

m²  L. 3.000

Euro:1.55

###### 02.C17A.V029A 	Rasatura di vecchi intonaci interni tirati a pasta e successiva carteggiatura. A due riprese:

###### 02.C17A.V029A.V001A 	con idrostucco

m²  L. 13.940

Euro:7.19

###### 02.C17A.V029A.V002A 	con stucco sintetico

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C17A.V030A 	Applicazione di una ripresa di fondo su superfici già preparate:

###### 02.C17A.V030A.V001A 	con pittura oleosa opaca (cementite):

m²  L. 7.470

Euro:3.86

###### 02.C17A.V030A.V002A 	con olio di lino cotto

m²  L. 5.030

Euro:2.59

###### 02.C17A.V030A.V003A 	con pittura oleosintetica lucida

m²  L. 7.020

Euro:3.62

###### 02.C17A.V031A 	Rivestimento elastico eseguito con plastici a base di elastomeri sintetici (350 micron con allungamento a rottura del 500x100), impermeabile, traspirante e in grado di sopportare le microfessurazioni, previa applicazione di una ripresa di primer

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C17A.V032A 	Rivestimento di vasche di contenimento acqua potabile o altre sostanze alimentari, eseguito con resine epossidiche conformi alle norme di legge, date in due riprese, previa ripresa di primer di ancoraggio

m²  L. 43.050

Euro:22.23

###### 02.C17A.V033A 	Coloritura di zoccolo sino a cm 20 di altezza su superfici già preparate, con impiego di pittura a solvente (compresa la tracciatura). Una o più mani

m²  L. 4.490

Euro:2.32

###### 02.C17A.V034A 	Brossatura accurata con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti o molatrici, di superfici in ferro in avanzato grado di ossidazione. Lavorazione semplice vuoto per pieno, misurato una volta sola

m²  L. 22.030

Euro:11.38

###### 02.C17A.V035A 	Trattamento superfici in ferro con vernici convertitrici:

###### 02.C17A.V035A.V001A 	vernifer (ferox)

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C17A.V035A.V002A 	smalti solventi

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C17A.V036A 	Sabbiatura superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco, compresa la pulizia della sabbia:

###### 02.C17A.V036A.V001A 	con finitura commerciale grado SA2 delle Svenskstandard SIS 055900

m²  L. 15.170

Euro:7.83

###### 02.C17A.V036A.V002A 	con finitura a metallo quasi bianco grado SA2/ della Svenskstandard SIS 055900

m²  L. 20.850

Euro:10.77

###### 02.C17A.V037A 	Sgrassaggio di superfici metalliche nuove per favorire l'ancoraggio di successive pitturazioni, mediante prodotto detergente e successivo lavaggio

m²  L. 7.010

Euro:3.62

###### 02.C17A.V038A 	Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate per eliminare tracce di unto al fine di ottenere un supporto atto alle successive lavorazioni, con prodotto detergente.

m²  L. 5.900

Euro:3.05

# 02.C18A 	LAVORAZIONE DI PAVIMENTI IN OPERA

###### 02.C18A.V001A 	Raschiatura e levigatura di palchetto compresa la spalmatura di una ripresa di cera

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C18A.V002A 	Raschiatura e levigatura di palchetto compreso  due mani di verniciatura vetrificata

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C18A.V003A 	Lisciatura dei piani di posa con materiale autolivellante a base di cemento e resine

m²  L. 8.420

Euro:4.35

###### 02.C18A.V004A 	Levigatura in opera di pavimento in marmette, marmettoni, mosaico in opera con scaglie simili

m²  L. 12.780

Euro:6.60

###### 02.C18A.V005A 	Lucidatura a specchio in opera di pavimento  in marmette, marmettoni, mosaico in opera con scaglie e simili

m²  L. 14.600

Euro:7.54

###### 02.C18A.V006A 	Levigatura in opera:

###### 02.C18A.V006A.V001A 	marmi bianchi comuni

m²  L. 15.100

Euro:7.79

###### 02.C18A.V006A.V002A 	marmi pregiati

m²  L. 19.410

Euro:10.02

###### 02.C18A.V006A.V003A 	pietre dure e graniti

m²  L. 23.720

Euro:12.25

###### 02.C18A.V007A 	Lucidatura in opera (compresa levigatura)

###### 02.C18A.V007A.V001A 	marmi bianchi comuni

m²  L. 19.840

Euro:10.25

###### 02.C18A.V007A.V002A 	marmi pregiati

m²  L. 24.150

Euro:12.47

###### 02.C18A.V008A 	Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con spazzole metalliche e successiva spolveratura

m²  L. 3.460

Euro:1.79

###### 02.C18A.V009A 	Risanamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione indurente e solvente

m²  L. 5.330

Euro:2.75

# 02.C19A 	RISANAMENTO DI MURATURE

###### 02.C19A.V001A 	Lavaggio delle murature esterne

m²  L. 17.870

Euro:9.23

###### 02.C19A.V002A 	Risanamento di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattonicon tessitura a correre o a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei centrovolta (rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente la rimozione delle parti deteriorate o manomesse, la chiusura a cuci-scuci di piccoli vani, vecchie tracce di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di recupero per murature a vista, con malta cementizia per l'incassamento in profondità e stilatura  giunti in malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nella colorazione per renderla simile a quella esistente, preparazione degli incastri per la continuità della tessitura per l'inserimentodei nuovi materiali. Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di fughe con rasatura a cazzuola.

###### 02.C19A.V002A.V001A 	sostituzione media di 4 mattoni al m²

m²  L. 52.100

Euro:26.91

###### 02.C19A.V002A.V002A 	sostituzione media di 8 mattoni al m²

m²  L. 81.430

Euro:42.05

###### 02.C19A.V002A.V003A 	sostituzione media di 12 mattoni al m²

m²  L. 101.670

Euro:52.51

###### 02.C19A.V003A 	Intervento a cuci-scuci della muratura portante esistente per risanamento di vecchi camini, nicchie stipiti, zone deteriorate, fessurazione, ecc., comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura dei materiali con disco abrasivo o mantellina, la fornitura e posa in opera di mattoni pieni a macchina per le parti non a vista nella quantità di n. 400 al m³. e n. 80 a mano (o di recupero) per la parte in vista, posati con malta cementizia. Le opere di puntellamento e di imbragamento della muratura, la malta di calce opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori per renderla simile a quella esistente, da utilizzare per la stilatura dei giunti

m³  L. 1.443.880

Euro:745.70

###### 02.C19A.V004A 	Ripristino, risanamento e consolidamento di spallette, di voltini, di finestrelle, di aperture o passaggi in genere comprendente la preparazione della muratura esistente mediante rimozione dei materiali incoerenti, fatiscenti e comunque irrecuperabili la cucitura dei nuovi materiali con quelli esistenti eseguita in mattoni pieni a mano nuovi o di recupero, posati in opera con malta cementizia per l'allettamento e malta di calce per la stilatura dei giunti, opportunamente dosata nelle componenti degli inerti e nei colori, per renderla simile a quella esistente. (Lunghezza media da cm 20 a cm 50)

m²  L. 185.490

Euro:95.79

###### 02.C19A.V005A 	Cauta sabbiatura, lavaggio e/o spazzolatura di paramento murario a facciavista per rimuovere la crosta prodotta dallo 'smog'. Verifica dello stato di consistenza delle malte e ridare al manufatto i colori originali comprendente ogni mezzo d'opera e materiale occorrente per facciate continue senza ornamenti e decorazioni

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C19A.V006A 	Scarificatura di giunti di facciata dalle malte non più compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole di acciaio e saggina, comprendente il rimpiazzo dei mattoni mancanti e la sostituzione di quelli corrosi, la ripresa di piccole lesioni a cuci-scuci, incluso ogni rifacimento di quelle parti di paramento non completamente fugate sia verticalmente che orizzontalmente nonchè delle zone oggetto di interventi sporadici comprendenti ogni materiali e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte :

###### 02.C19A.V006A.V001A 	sostituzione media di 4 mattoni al m²

m²  L. 83.060

Euro:42.89

###### 02.C19A.V006A.V002A 	sostituzione media di 8 mattoni al m²

m²  L. 104.940

Euro:54.19

###### 02.C19A.V006A.V003A 	sostituzione media di 12 mattoni al m²

m²  L. 108.460

Euro:56.01

###### 02.C19A.V007A 	Risanamento di muratura umida sino a cm 40 di spessore mediante l'esecuzione di 5 fori per metro lineare di muro da risanare e successiva saturazione capillare con sostanze idonee

m  L. -

Euro:---

# 02.C20A 	INTERVENTI PARTICOLARI DI RESTAURO E RISANEMENTO CONSERVATIVO

###### 02.C20A.V001A 	Intervento su cornicione formato da lastre in pietra su mensole in aggetto (spessore da 10 a cm 20) consistente nella rimozione del materiale lapideo deteriorato irrecuperabile e permeabile o fatiscente e sostituzione con altro dello stesso tipo, sostanza, forma e lavorazione eseguito a mano con attrezzatura classica secondo i profili, le dimensioni, gli spessori, la tipologia ecc.. di quelle esistenti

m  L. 434.050

Euro:224.17

###### 02.C20A.V002A 	Risanamento di cornicione (di dimensioni in sviluppo da cm 80 a cm 100) all'imposta del tetto sostenuto da mensole in muratura a vista, di appoggio consistente in: puntellamento con giunto e tubo esclusa la rimozione e sostituzione delle lastre in pietra; risanamento delle parti in muratura deteriorate mediante la rimozione cauta dei mattoni fatiscenti, gelivi, farinosi, incoerenti e comunque irrecuperabili e sostituzione degli stessi con pezzi simili per forma, natura, dimensioni e sagome a quelli esistenti, sia nuovi fatti a mano che di recupero; consolidamento dei giunti del paramento murario interessato (previa eliminazione delle malte esistenti ) con malta di cemento di rinforzo in profondità e stilatura finale a vista con malta di calce simile per forma, natura e granulometria degli inerti a quella esistente e quanto altro necessario (discesa materiali di risulta al piano di campagna)

m  L. 286.660

Euro:148.05

###### 02.C20A.V003A 	Semplice intervento di restauro (circa 25% delle superfici) di elementi in stucco in aggetto con decorazioni semplici composite e raffiguranti foglie, festoni con fiori centrali, ecc. ingombri in proiezione contenuti in specchiature di circa m 2x0,5 comprendente la rimozione con bisturi di almeno 2 o 3 strati di tinteggiatura  o di sovrapposizione di più intonaci, sia neutri che colorati, a coprire la parte originale. Il consolidamento di parti deteriorate degli elementi decorativi con resine (cascato di calce, collanti, ecc..) iniettate all'interno per evitare lo sfaldamento successivo. La ricostruzione e l'integrazione delle parti mancanti con materiali simili per forma, natura, consistenza, ecc.. di quella in opera (gesso, malta, stucco, ecc..). Inserimento di chiodi e filo in acciaio, utilizzo di aggrappanti, ganci, ecc.. e quant'altro necessario

m²  L. 997.330

Euro:515.08

###### 02.C20A.V004A 	Come analisi precedente per intervento di media incidenza per dimensioni specchiatura. m 2,00x0,5 ca., restauro su parte decorativa valutata al 50%

cad  L. 1.765.900

Euro:912.01

###### 02.C20A.V005A 	Come analisi precedente per intervento di approfondita incidenza su dimensioni 2,00x0,50 mt circa restauro su parte decorativa valutato al 75%

cad  L. 2.599.820

Euro:1342.69

###### 02.C20A.V006A 	Protezione di elementi decorativi in aggetto con lamiera di piombo dello spessore di circa mm 15 compreso il risanamento della malta di calce sulla superficie orizzontale, il taglio della muratura lungo i profili per l'inserimento della copertina, la fornitura e posa dei materiali, le opere di sigillatura con malte e tassellature e quant'altro necessario

m²  L. 513.920

Euro:265.42

###### 02.C20A.V007A 	Cauta pulizia da residui di tinteggiatura e ossidi di antiche inferrate con caratteristiche decorative mediante spazzolatura a mano, sabbiatura ecc.., da eseguire con cautela per evitare danni irreparabili a decorazioni, parti in rilievo, ecc. comprendente i materiali, la sabbia silicea i macchinari, la pulitura finale e quanto altro necessario

m²  L. 42.140

Euro:21.76

###### 02.C20A.V008A 	Sistemazione e restauro di inferriate, recinzioni, ecc. aventi particolari motivi decorativi comprendente la sostituzione di materiali irreparabili o mancanti mediante l'integrazione con nuovi lavorati a mano, la saldatura, gli adattamenti e quanto altro necessario

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C20A.V009A 	Consolidamento colonnine in buon stato di conservazione con intervento previsto inferiore al 30% del la superficie

m  L. 475.680

Euro:245.67

###### 02.C20A.V010A 	Consolidamento di colonnine in mediocre conservazi one, con intervento previsto dal 30 a 50% della superficie

m  L. 854.340

Euro:441.23

###### 02.C20A.V011A 	Consolidamento di colonnine in pessimo stato di conservazione, con intervento previsto dal 50 a 75% della superficie

m  L. 1.356.190

Euro:700.41

###### 02.C20A.V012A 	Intervento di restauro di balaustre sugli elementi in pietra (normale conservazione, 25% di intervento) formanti la parte basamentale e la parte superiore della balaustra esistente (di proiezione orizzontale, larghezza cm 30-30, altezza cm 15-30) comprendente la pulizia a fondo per l'eliminazione di croste nere e di residui vari che hanno intaccato in parte la superficie di detti elementi in pietra con impacchi a più riprese di detergenti. Rimozione della malta deteriorata a giunzione degli elementi antichi e correnti. Esecuzione di collegamenti con tiranti tra le varie parti formanti il corrente con foratura e posa del tirante in acciaio e calatura nel vano di malta espansiva. Sigillatura e ripristino con malta di calce colorata in pasta sia a stuccatura dei vari elementi decoranti il corrente inferiore e superiore che su quelli a contatto della muratura ad esclusione del trattamento superficiale di protezione

m²  L. 447.200

Euro:230.96

###### 02.C20A.V013A 	Come analisi precedente: in mediocre stato di conservazione con intervento di circa il 30-50% della superficie

m²  L. 688.400

Euro:355.53

###### 02.C20A.V014A 	Come analisi precedente: in pessimo stato di conservazione con intervento di circa il 50-75% della superficie

m²  L. 905.240

Euro:467.52

###### 02.C20A.V015A 	Riparazione di camini monumentali in precarie condizioni statiche comprendente lo smontaggio, il recupero dei materiali, la discesa delle macerie, il loro carico e trasporto alle discariche; lo smontaggio delle parti instabili fino alla muratura solida la ricostruzione delle parti rimosse e incollate con l'utilizzo dei mattoni recuperati e con mattoni rimossi appositamente sagomati sul posto; inserimento all'interno di una canna in fibrocemento e tondini in ferro agli angoli per garantirne la stabilità; la malta di cemento per il consolidamento e di calce a rifinire per i giunti esterni a vista; il ripristino della faldatura con integrazione del materiale mancante o irrecuperabile ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte (dimensioni medie indicative di massima altezza 1,50-3,00, larghezza 0,50-2,00x0,50-2,00)

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C20A.V016A 	Lavaggio davanzali in pietra delle finestre, comprendente la stuccatura di eventuali screpolature, i materiali di consumo, l'applicazione di prodotti idrorepellenti protettivi e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte (dimensione media da m 1,00 a m 2,50 di lunghezza)

m²  L. 166.180

Euro:85.82

###### 02.C20A.V017A 	Restauro serramenti in legno esistente con cauta asportazione dei vari strati di tinteggiatura esistente con la ricerca e messa a vista della tinteggiatura originaria comprendente la rimozione dei gocciolatoi e degli elementi lignei deteriorati, sistemazione della ferramenta esistente, sigillatura dei vari elementi di legno, ripasso degli squadri, degli intarsi con inquadratura e sostituzione dei gocciolatoi, sostituzione di alcuni inquadri a vetri con legname simile all'esistente, ripristino dei portanti con intarsi lignei e sistemazione generale del serramento, escluse le spese provvisionali e di presidio

m²  L. -

Euro:---

###### 02.C20A.V018A 	Sistemazione di finestre in legno a vetri di grandi dimensioni comprendente la revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con angolari traverse, ecc., le modifiche per l'insediamento dei vetri stratificati di sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente esclusi l'onere dei ponteggi e la fornitura e posa dei vetri

m²  L. 299.410

Euro:154.63

###### 02.C20A.V019A 	Riparazione e restauro di persiane esterne nelle sue parti lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetuste, sia in legno che in metallo per telaio e controtelaio comprendente la ferramenta di chiusura e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente

m²  L. 565.150

Euro:291.87

###### 02.C20A.V020A 	Sverniciatura di persiane a lamelle

m²  L. 31.610

Euro:16.32

###### 02.C20A.V021A 	Trattamento completo di sverniciatura e verniciatura per serramenti (persiane) eseguito mediante la preparazione del fondo, le stuccature, la scartavetratura, la protezione delle parti metalliche con minio di piombo, la verniciatura a smalto opaco con colori da stabilirsi in corso d'opera dalla Direzione lavori ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte (coefficente correttivo sulla quantità 3)

m²  L. 41.410

Euro:21.39

###### 02.C20A.V022A 	Sovrapprezzo per ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sostituito il serramento, compreso la ripresa della muratura a cuci-scuci, dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi compreso inoltre ogni materiale e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Dimensione media 0,21x0,12 m

m²  L. 170.100

Euro:87.85

###### 02.C20A.V023A 	Pulizia di elementi in marmo con ausilio di microgetto d'acqua a pressione controllata, utilizzo di apposite gelatine, spazzole e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte

m²  L. 510.210

Euro:263.50

###### 02.C20A.V024A 	Asportazione a mano con l'ausilio di attrezzi vari, da eseguire con la massima cautela, previo preliminari verifiche per la ricerca di eventuali reperti quali tinte originali, eventuali decorazioni, ecc.. da eseguire su una media di 3 strati di tinteggiatura esistenti e di eventuali rasature effettuate nel tempo, fatte per uniformare le pareti; compresa la raccolta, il trasporto manuale del materiale all'esterno del fabbricato e l'accumulo nell'ambito del cantiere e quanto altro necessario

m²  L. 79.310

Euro:40.96

# Sommario

PREFAZIONE	1

PREMESSA	2

02.C01A 	DEMOLIZIONI E SMONTAGGI	8

02.C02A 	SCAVI	12

02.C03A 	CALCESTRUZZI	13

02.C04A 	GETTI DI CALCESTRUZZO	13

02.C05A 	DIAFRAMMI	14

02.C06A 	MICROPALI	15

02.C07A 	SOTTOMURAZIONI	15

02.C08A 	CASSEFORME IN LEGNAME	15

02.C09A 	MURATURE PIENE	16

02.C10A 	VOLTE E SOLAI	17

02.C11A 	TETTI	18

02.C12A 	TUBAZIONI E FOGNATURE	20

02.C13A 	INTONACI E CORNICI	21

02.C14A 	SOTTOFONDI, VESPAI E CALDANE	24

02.C15A 	PAVIMENTI	25

02.C16A 	RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI	28

02.C17A 	COLORITURE	28

02.C18A 	LAVORAZIONE DI PAVIMENTI IN OPERA	33

02.C19A 	RISANAMENTO DI MURATURE	33

02.C20A 	INTERVENTI PARTICOLARI DI RESTAURO E RISANEMENTO CONSERVATIVO	35

Sommario	40