# PREFAZIONE

La pubblicazione del Prezzario di riferimento per lavori pubblici nella Regione Piemonte è il risultato di un ambizioso progetto, che si basa sulla cooperazione tra soggetti diversi, di rilevanza territoriale sia pubblica, sia privata.

La fase preparatoria, che ha visto convergere l'interesse da più ambiti, è servita per concentrare l'impegno in particolare su alcuni punti salienti: semplificazione, interazione, efficacia, massima diffusione e innovazione.

La condivisione di tali obiettivi ha portato i soggetti interessati ad accettare la formalizzazione della loro collaborazione al progetto attraverso un Protocollo di intesa, momento di sintesi e di confronto delle rispettive esperienze e metodologie.

La convergenza di tutti questi soggetti verso la creazione di un prodotto comune è un positivo risultato da ascrivere alla volontà di enti, organismi e associazioni con strutture e interessi diversi, che sono riusciti, con uno sforzo coordinato da un tavolo tecnico appositamente costituito, a dare vita a un progetto di ampio respiro, base di partenza per successivi sviluppi.

La Regione Piemonte, come capofila di questo gruppo di lavoro, ha poi coordinato i soggetti durante la fase esecutiva, dimostrando che è possibile porsi obiettivi e centrarli nei tempi prestabiliti. E questo non è che uno dei possibili interventi migliorativi di un patrimonio collettivo fatto di uomini, risorse e risultati.

ASSESSORATO ai lavori pubblici

# PREMESSA

La natura del progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale. Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, opere di pronto intervento, opere edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo gli acquedotti, l’illuminazione pubblica, gli impianti semaforici.

Esistono successive pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’Ambiente e i Lavori Pubblici, che periodicamente andavano ad aggiornare la prima versione dell'elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica. A disposizione dell'utente vi era quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti e gli altri prezzari più largamente impiegati, come quello della Città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici. È stato in seguito sottoscritto da tali soggetti un protocollo d'intesa, documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo. Non solo per la sempre crescente richiesta degli operatori, ma soprattutto in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentanti degli enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati nel frontespizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro, il quale si è assunto l'onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. A un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’associazione Anisig, oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla Cispel. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute el'evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con un apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibile esauriente e corretto.

La presente versione dell'elenco prezzi, riveduta, corretta e ampliata, si propone come il nuovo supporto per la valutazione dei costi di un intervento in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questo anche al fine di soddisfare le esigenze di settorializzazione e specificazione dei contenuti, di individuazione di sezioni tematiche, di trattazione di nuovi prodotti e tecnologie, che dominano ormai il mercato.

Questioni metodologiche

L’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000 è avvenuto tenendo conto dell'esperienza già lungamente acquisita dal Comune di Torino, il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi e attendibili. Ma per coprire l’intero repertorio di opere, materiali e attrezzature è stato fondamentale il ricorso, oltre alla Città di Torino e all’esperienza di alcuni settori regionali, ai più validi prezzari esistenti e a prezzari per opere speciali (impianti, reti, verde).

Il prezzario si divide in cinque volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza, ovvero viene evidenziato, nel frontespizio di ogni testo, qual è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro; il secondo impianti elettrici e termici; il terzo riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, come fognature, depuratori, discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”, ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto e ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l'agricoltura.

Un cenno in particolare merita il primo volume, il quale si pone come una porta di accesso per la lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale: manodopera, noleggi, trasporti, materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino. La stessa Città di Torino ha procurato i prezzari sugli impianti elettrici e termici, che vanno a comporre interamente il secondo volume.

Pare importante segnalare che, comunque, il prezzario di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, ovvero di carattere prevalentemente urbano, sia di nuova costruzione, sia, soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è creduto opportuno e adeguato utilizzare comunque i prezzi esistenti come prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti. In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciale.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino, con l'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono state mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario della città di Torino.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30 %, percentuale stabilita per spese generali utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in lire. La relativa cifra in Euro deriva dalla moltiplicazione del prezzo in lire con il cambio attuale della moneta unica.

Il prezzario è approvato con Delibera della Giunta Regionale.

La diffusione

Il prezzario del 2000 è una validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi che sono stati raccolti attorno al tavolo di lavoro attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione. L'obiettivo comune è di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione, di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di amplificare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella Regione Piemonte. Per divulgare a un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario sono stati proposti altri supporti, che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

A ogni copia dei cinque volumi è allegato un disco cd rom, che facilita le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenchi prezzi in sede di progettazione. Un pari numero di copie su disco è inoltre disponibile presso il Settore Opere Pubbliche della Regione, a Torino, e potrà essere richiesto e ricevuto gratuitamente.

In più sarà messa a disposizione tramite Internet la versione del prezzario in formato Word e in formato Asci. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della Regione Piemonte, all'interno delle pagine dedicate all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, si potrà quindi scaricare on line il prezzario, o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli obiettivi futuri

Il prezzario proposto per l’anno 2000 è la matrice per successivi interventi.

Il progetto si vanta soprattutto della certezza di aver creato un punto di partenza per interventi a venire, che sono stati sin da ora previsti da una commissione tecnica permanente, composta da alcuni rappresentanti della Regione, del Cispel, dell’Assistal, dell'Unione Edilizia del Piemonte e della Valle d'Aosta, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino. Gli obiettivi che si sono posti sono modernizzazione, snellimento, organizzazione di un indice tematico organizzato intorno a codici intelligenti, conversione ragionata in Euro.

Annualmente tale prezzario sarà aggiornato e revisionato da una commissione tecnica permanente appositamente creata.

Come già evidenziato i prezzi si intendono approvati in lire. Sarà cura della commissione tecnica permanente provvedere, nelle future edizioni, a modificare correttamente, con gli arrotondamenti decimali necessari, la rispettiva cifra in Euro. Nella presente edizione, dati i fattori di conversione prestabiliti, i prezzi sotto le duecento lire risultano pari a zero.

Reti elettriche, posa cavi bassa e media tensione

Sezione : 12

LA PRESENTE SEZIONE È IL FRUTTO DELL'ANALISI E DELL'ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE DA PARTE DEL AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO SPA.

PER QUANTO NON CONTENUTO NELLA SEZIONE IN OGGETTO SI FA RIFERIMENTO ALLE SEZIONI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ELENCO PREZZI, IN PARTICOLARE A QUELLE RIFERITE AI "SONDAGGI, RILIEVI, INDAGINI GEOGNOSTICHE" E "OPERE EDILI"

# 12.C01A 	SCAVI

###### 12.C01A.V001A 	Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso

m²  L. 9.000

Euro:4.65

###### 12.C01A.V002A 	Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in luogo indicato dal Settore Tecnico del Comune interessato o dall'Autorità Competente, di:

###### 12.C01A.V002A.V001A 	- MASSELLI - LASTRE IN PIETRA

m²  L. 25.000

Euro:12.91

###### 12.C01A.V002A.V002A 	- PORFIDO - CIOTTOLATO- AUTOBLOCCANTI

m²  L. 17.000

Euro:8.78

###### 12.C01A.V003A 	Taglio di pavimentazione stradale bitumata mediante l'uso di fresa, per ogni centimetro di spessore

m²  L. 400

Euro:0.21

###### 12.C01A.V004A 	Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza  commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il trasporto del materiale estratto sino alla pubblica discarica ed ogni tassa aggiuntiva, fino a m 2,00 di profondità

m³  L. 33.000

Euro:17.04

###### 12.C01A.V005A 	Lo scavo meccanico o manuale, eseguito a profondità superiore a m 2,00 dal piano stradale verrà contabilizzato nel seguente modo:

###### 12.C01A.V005A.V001A 	oltre m 2,00 e fino a m 2,50 di profondità

m³  L. 38.000

Euro:19.62

###### 12.C01A.V005A.V002A 	oltre m 2,50 e fino a m 3,00 di profondità

m³  L. 42.000

Euro:21.69

###### 12.C01A.V005A.V003A 	oltre m 3,00 di profondità

m³  L. 47.000

Euro:24.27

###### 12.C01A.V006A 	Scavo su marciapiede in lastre di pietra o lastre di cemento compresa la rimozione e l'accatastamento delle stesse

m³  L. 71.000

Euro:36.67

###### 12.C01A.V007A 	Scavo in galleria per attraversamenti di corsi, strade o pavimentazioni permanenti e per profondità uguali o maggiori di m 3,50 dal piano stradale, compresa l'armatura della galleria scavata

m³  L. 322.000

Euro:166.29

###### 12.C01A.V008A 	Scavo in trincea comunque eseguito, di larghezza commissionata, su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, senza l'ausilio dell'autocarro per il carico ed il trasporto alla pubblica discarica del materiale estratto, lasciando il materiale stesso a fianco dello scavo. Tale voce deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante.

###### 12.C01A.V008A.V001A 	fino a 2 m di profondità

m³  L. 20.000

Euro:10.33

###### 12.C01A.V008A.V002A 	oltre i 2 m di profondità

m³  L. 26.000

Euro:13.43

###### 12.C01A.V009A 	Scavo in roccia tenera comunque eseguito

m³  L. 100.000

Euro:51.64

###### 12.C01A.V010A 	Scavo in roccia dura con l'utilizzo di esplosivo comunque eseguito

m³  L. 200.000

Euro:103.29

###### 12.C01A.V011A 	Scavo in roccia dura senza l'utilizzo di esplosivo comunque eseguito

m³  L. 250.000

Euro:129.11

###### 12.C01A.V012A 	Scavo  a mano da eseguirsi su terreno di qualsiasi natura, su giardini o proprietà similari della ripartizione XIII - Verde Pubblico - del comune di Torino o di altre Autorità Competenti, previa richiesta ed autorizzazione della D.L., ed in località inaccessibili direttamente a qualsiasi mezzo meccanico. Tale voce non si utilizza per eventuali lavori di scavo in corrispondenza di altri coutenti del sottosuolo

m³  L. 80.000

Euro:41.32

# 12.C02A 	REINTERRI

###### 12.C02A.V001A 	Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante.

###### 12.C02A.V001A.V001A 	con materiale a bordo scavo

m³  L. 15.000

Euro:7.75

###### 12.C02A.V001A.V002A 	con materiale allontanato provvisoriamente

m³  L. 28.000

Euro:14.46

###### 12.C02A.V002A 	Ricolmatura degli scavi con la provvista a piè d'opera di materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia o limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati

m³  L. 45.000

Euro:23.24

# 12.C03A 	POSA CAVI INTERRATI, STAFFATI E RELATIVI ACCESSORI

###### 12.C03A.V001A 	Tiro e posa in opera di:

###### 12.C03A.V001A.V001A 	cavi BT fino a 4 x 25 mm² di sezione e IP derivazione

m  L. 4.000

Euro:2.06

###### 12.C03A.V001A.V002A 	cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm² di sezione

m  L. 5.000

Euro:2.58

###### 12.C03A.V001A.V003A 	cavi BT oltre 3 x 95 + 50 mm² di sezione, IP Serie e 6,3 kV ad elica visibile  a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 95) mm²

m  L. 6.500

Euro:3.36

###### 12.C03A.V001A.V004A 	cavi ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 185) mm² e cavi armati a 27 Kv

m  L. 9.000

Euro:4.65

###### 12.C03A.V002A 	Tiro e posa cavi staffati a muro, in cunicoli, intercapedini, gallerie e cantine, compresa l'applicazione, su appositi sostegni predisposti, del modulo reggicavo e/o della staffa a L (fornite dalla Ente appaltante), l'eventuale allentamento, scorrimento e rifissaggio di altri moduli preesistenti per far posto al nuovo impianto (compresa la posa dei cartelli monitori)

###### 12.C03A.V002A.V001A 	cavi BT fino a 4 x 25 mm² di sezione e IP derivazione

m  L. 5.000

Euro:2.58

###### 12.C03A.V002A.V002A 	cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm² di sezione

m  L. 7.000

Euro:3.61

###### 12.C03A.V002A.V003A 	cavi BT oltre 3 x 95 + 50 mm² di sezione, IP Serie e 6,3 kV ad elica visibile 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 95) mm²

m  L. 8.000

Euro:4.13

###### 12.C03A.V002A.V004A 	cavi ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 185) mm² e cavi armati a 27 kV

m  L. 12.000

Euro:6.19

###### 12.C03A.V003A 	Rimozione per recupero dallo scavo di:

###### 12.C03A.V003A.V001A 	cavi BT fino a 4 x 25 mm² di sezione e IP derivazione

m  L. 5.000

Euro:2.58

###### 12.C03A.V003A.V002A 	cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm² di sezione

m  L. 6.000

Euro:3.09

###### 12.C03A.V003A.V003A 	cavi BT oltre 3 x 95 + 50 mm² di sezione, IP Serie, 6,3 kV, 22 e 27 kV tipo elica visibile

m  L. 8.000

Euro:4.13

###### 12.C03A.V003A.V004A 	cavi armati a 27 kV

m  L. 11.000

Euro:5.68

###### 12.C03A.V004A 	Rimozione per recupero su muri di fabbricati, in cunicoli, intercapedini, gallerie di cavi staffati compresa la rimozione delle staffe.

###### 12.C03A.V004A.V001A 	cavi BT fino a 4 x 25 mm² di sezione e IP derivazione

m  L. 5.000

Euro:2.58

###### 12.C03A.V004A.V002A 	cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mm² di sezione

m  L. 7.000

Euro:3.61

###### 12.C03A.V004A.V003A 	cavi BT oltre 3 x 95 + 50 mm² di sezione, IP Serie, 6,3 kV, 22 kV e 27 kV tipo elica visibile

m  L. 8.000

Euro:4.13

###### 12.C03A.V004A.V004A 	cavi armati 27 kV

m  L. 12.000

Euro:6.19

###### 12.C03A.V005A 	Confezione di rotoli e/o taglio in spezzoni del cavo recuperato

###### 12.C03A.V005A.V001A 	per cavi BT, 6,3 kV, IP, 22 kV e 27 kV tipo elica visibile

m  L. 2.000

Euro:1.03

###### 12.C03A.V005A.V002A 	per cavi 27 kV armati

m  L. 4.000

Euro:2.06

###### 12.C03A.V006A 	Avvolgimento su bobine presso il cantiere di lavoro, nel caso di recupero di:

###### 12.C03A.V006A.V001A 	cavi BT fino a 4 x 25 mm² di sezione e IP derivazione

m  L. 2.000

Euro:1.03

###### 12.C03A.V006A.V002A 	cavi BT oltre 4 x 25 mm² di sezione

m  L. 4.000

Euro:2.06

###### 12.C03A.V006A.V003A 	cavi  6,3 kV, IP Serie, 22 kV e 27 kV tipo elica visibile

m  L. 5.000

Euro:2.58

###### 12.C03A.V007A 	Svolgimento ed avvolgimento su bobine, in cantiere allestito presso il magazzino dell'Ente appaltante  di:

###### 12.C03A.V007A.V001A 	cavi BT fino a 4 x 25 mm² di sezione e IP derivazione

m  L. 4.000

Euro:2.06

###### 12.C03A.V007A.V002A 	cavi BT oltre 4 x 25 mm² di sezione

m  L. 6.000

Euro:3.09

###### 12.C03A.V007A.V003A 	cavi  6,3 kV, IP Serie, 22 kV e 27 kV tipo elica visibile

m  L. 8.000

Euro:4.13

###### 12.C03A.V008A 	Tiro e posa in  opera di treccia di rame, fino a 100 mm² per la rete di terra, compresa l'esecuzione delle connessioni di continuità a mezzo  di morsetti tipo CRIMPIT MC  95-95,  forniti dall'Ente appaltante, da effettuarsi in presenza della D.L. negli attraversamenti stradali eseguiti con tubi PVC, la treccia di rame va posata all'esterno della tubazione.

m  L. 2.000

Euro:1.03

###### 12.C03A.V009A 	Tiro e posa in opera o recupero di cavo BT, da 25 mm² a 95 mm² compreso, staffato a muro in abbinamento a cavo già esistente, compresa la fornitura e l'installazione dei mezzi collari in Fe zincato pesante necessari e la posa dei cartelli monitori

###### 12.C03A.V009A.V001A 	Posa

m  L. 13.600

Euro:7.02

###### 12.C03A.V009A.V002A 	Recupero

m  L. 6.800

Euro:3.51

###### 12.C03A.V010A 	Fornitura e posa in opera, su richiesta della D.L., di cappuccio termorestringente su cavi BT

cad  L. 6.500

Euro:3.36

###### 12.C03A.V011A 	Fornitura e posa in opera, su richiesta della D.L., di cappuccio termorestringente su cavi IP e 6,3 kV

cad  L. 8.000

Euro:4.13

###### 12.C03A.V012A 	Fornitura e messa in opera, su richiesta della D.L., di cappuccio termorestringente su cavi 22 kV e 27 kV ad elica visibile

cad  L. 4.300

Euro:2.22

###### 12.C03A.V013A 	Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di sopra di 20 cm dalla protezione meccanica dei cavi posati

m  L. 1.000

Euro:0.52

###### 12.C03A.V014A 	Montaggio di tenda, sulla fossa giunti 27 o 22 kV e successivo smontaggio. Compreso il trasporto dai magazzini a piè d'opera e viceversa

cad  L. 265.000

Euro:136.86

# 12.C04A 	POSA CASSETTE, CANALETTE E TUBI STAFFATI

###### 12.C04A.V001A 	Posa in opera o recupero su pali o paline di cassette di derivazione complete degli accessori occorrenti:

###### 12.C04A.V001A.V001A 	Posa cassette OEC e simili con carenature

cad  L. 35.500

Euro:18.33

###### 12.C04A.V001A.V002A 	Recupero cassette OEC e simili con carenature

cad  L. 13.600

Euro:7.02

###### 12.C04A.V001A.V003A 	Posa cassette B, B3, con carenature

cad  L. 26.300

Euro:13.58

###### 12.C04A.V001A.V004A 	Recupero cassette B, B3, con carenature

cad  L. 13.500

Euro:6.97

###### 12.C04A.V002A 	Posa in opera o recupero su muro di fabbricati di frutti o cassette di derivazione e sezionamento, di qualsiasi tipo e dei contenitori per contatori comprensive degli accessori occorrenti (compresa la cassetta tipo M con sezionatore)

###### 12.C04A.V002A.V001A 	Posa

cad  L. 20.300

Euro:10.48

###### 12.C04A.V002A.V002A 	Recupero

cad  L. 4.500

Euro:2.32

###### 12.C04A.V003A 	Posa in opera o recupero di cassetta tipo OEC, di contenitori per contatori e/o gruppi di misura comprensivi di colonnina stradale ed eventuale basamento in cemento, compresi gli accessori occorrenti

###### 12.C04A.V003A.V001A 	Posa

cad  L. 44.000

Euro:22.72

###### 12.C04A.V003A.V002A 	Recupero

cad  L. 26.300

Euro:13.58

###### 12.C04A.V004A 	Posa in opera o recupero, a qualsiasi altezza, di canaletta in vetroresina per protezione cavi, completa degli accessori occorrenti:

###### 12.C04A.V004A.V001A 	Posa su palo

cad  L. 8.700

Euro:4.49

###### 12.C04A.V004A.V002A 	Recupero su palo

cad  L. 3.100

Euro:1.60

###### 12.C04A.V004A.V003A 	Posa su muro

m  L. 11.900

Euro:6.14

###### 12.C04A.V004A.V004A 	Recupero su muro

m  L. 6.100

Euro:3.15

###### 12.C04A.V005A 	Formazione in opera di basamento in cls dosato a 200 kg/m³ di impasto, di dimensioni 80 x 40 x 30 cm, come da allegata tavola "C", per la posa del cassone per contatori, compreso il tubo/i in PVC rigido o flessibile, per il passaggio del cavo in entrata ed eventualmente in uscita e la posa in opera del telaio in ferro o similare fornito dall'Ente appaltante

###### 12.C04A.V005A.V001A 	basamento a 1 foro in entrata/uscita

cad  L. 60.000

Euro:30.99

###### 12.C04A.V005A.V002A 	basamento a 2 o più fori in entrata/uscita

cad  L. 72.000

Euro:37.18

###### 12.C04A.V006A 	Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza, di tubazione in PVC rigido pesante, comprese le eventuali curve, marchiata IMQ, staffate ogni 80 cm, con Fe zincato pesante, per protezione linee, complete degli accessori occorrenti: (per il recupero di tubi in Fe valgono le voci relative agli equivalenti tubi in PVC). Il recupero dei tubi è da intendersi comprensivo delle eventuali curve

###### 12.C04A.V006A.V001A 	Posa tubo diam. esterno fino a 50 mm o di canalette in PVC sino a 40 x 40 mm

m  L. 7.800

Euro:4.03

###### 12.C04A.V006A.V002A 	Recupero tubo diam. esterno fino a 50 mm o di canalette in PVC sino a 40 x 40 mm

m  L. 4.700

Euro:2.43

###### 12.C04A.V006A.V003A 	Posa tubo diam. esterno 63 mm o di canalette in PVC sino a 60 x 60 mm

m  L. 9.400

Euro:4.85

###### 12.C04A.V006A.V004A 	Recupero tubo diam. esterno 63 mm o di canalette in PVC sino a 60 x 60 mm

m  L. 4.700

Euro:2.43

###### 12.C04A.V007A 	Incassatura a qualsiasi altezza, su pareti in mattoni, di tubazioni sino a diam. 63 mm

m  L. 29.300

Euro:15.13

###### 12.C04A.V008A 	Ripristino e riquadratura di cassetta ghisa indipendentemente dal tipo (semplice, doppia, tripla)

cad  L. 24.000

Euro:12.39

###### 12.C04A.V009A 	Esecuzione di vano in muro di mattoni per incasso di cassette a qualsiasi altezza:

###### 12.C04A.V009A.V001A 	Posa nei tipi I - L

cad  L. 22.000

Euro:11.36

###### 12.C04A.V009A.V002A 	Recupero nei tipi I - L

cad  L. 11.200

Euro:5.78

###### 12.C04A.V009A.V003A 	Posa nei tipi A - B - OEC e simili

cad  L. 29.400

Euro:15.18

###### 12.C04A.V009A.V004A 	Recupero nei tipi A - B - OEC e simili

cad  L. 16.400

Euro:8.47

###### 12.C04A.V010A 	Posa in opera a qualsiasi altezza di tubo in Fe zincato pesante diam. 60 mm staffato ogni 80 cm con staffe doppie completo degli accessori occorrenti e, se necessario, sagomato

m  L. 9.600

Euro:4.96

# 12.C05A 	COPERTURE CAVI - TUBAZIONI - VARIE

###### 12.C05A.V001A 	Provvista a piè d'opera di:

###### 12.C05A.V001A.V001A 	mattonelle in conglomerato cementizio dosato a 200Kg/m3 di impasto

cad  L. 1.200

Euro:0.62

###### 12.C05A.V001A.V002A 	lastre in conglomerato cementizio armato vibrato dosato a 300 kg/m3 di impasto

cad  L. 10.000

Euro:5.16

###### 12.C05A.V002A 	Posa in opera o recupero di:

###### 12.C05A.V002A.V001A 	mattonelle in conglomerato cementizio come al punto 05.01.01 o qualsiasi  altro tipo  di copertura su cavi preesistenti

cad  L. 500

Euro:0.26

###### 12.C05A.V002A.V002A 	lastre in conglomerato cementizio come al punto 05.01.02.

cad  L. 3.100

Euro:1.60

###### 12.C05A.V003A 	Fornitura a piè d'opera di tubi e relativi tappi di sigillatura in :

###### 12.C05A.V003A.V001A 	PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85, diametro esterno cm 8 - 10

m  L. 6.000

Euro:3.09

###### 12.C05A.V003A.V002A 	PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85, diametro esterno cm 12

m  L. 8.000

Euro:4.13

###### 12.C05A.V003A.V003A 	PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85, diametro esterno cm 14

m  L. 9.000

Euro:4.65

###### 12.C05A.V003A.V004A 	Mannesmann diametro esterno cm 14

m  L. 47.000

Euro:24.27

###### 12.C05A.V003A.V005A 	PVC flessibile, parte interna liscia diametro esterno cm 9

m  L. 7.000

Euro:3.61

###### 12.C05A.V003A.V006A 	PVC flessibile, parte interna liscia,  diametro esterno cm 11

m  L. 8.000

Euro:4.13

###### 12.C05A.V003A.V007A 	PVC flessibile, parte interna liscia,  diametro esterno cm 14

m  L. 13.000

Euro:6.71

###### 12.C05A.V004A 	Posa in opera tubi in Mannesmann, diametro esterno cm 14

m  L. 5.000

Euro:2.58

###### 12.C05A.V005A 	Posa in opera di tubi PVC rigidi o flessibili e/o tubi in Polietilene tipo Pead, di diametro diverso con relativi tappi di sigillatura

m  L. 2.000

Euro:1.03

###### 12.C05A.V006A 	Posa in opera di tubi in PVC di diametro diverso compresa la fornitura e la posa di sellette in materiale plastico (1 ogni 1,5 m)

m  L. 3.000

Euro:1.55

###### 12.C05A.V007A 	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta Densità Pead PN10. Tali tubi dovranno essere forniti in rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso si dovrà garantirne la continuità senza pregiudicare la funzionalità della sezione utile interna

###### 12.C05A.V007A.V001A 	Pead - PN 10 diametro esterno mm 63

m  L. 5.500

Euro:2.84

###### 12.C05A.V007A.V002A 	Pead - PN 10 diametro esterno mm 75

m  L. 7.500

Euro:3.87

###### 12.C05A.V007A.V003A 	Pead - PN 10 diametro esterno mm 90

m  L. 11.000

Euro:5.68

###### 12.C05A.V007A.V004A 	Pead - PN 10 diametro esterno mm 110

m  L. 16.000

Euro:8.26

###### 12.C05A.V007A.V005A 	Pead - PN 10 diametro esterno mm 125

m  L. 21.000

Euro:10.84

###### 12.C05A.V007A.V006A 	Pead - PN 10 diametro esterno mm 140

m  L. 26.000

Euro:13.43

###### 12.C05A.V007A.V007A 	Pead - PN 10 diametro esterno mm 160

m  L. 35.000

Euro:18.07

###### 12.C05A.V008A 	Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a Kg 200/mc³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni:

###### 12.C05A.V008A.V001A 	per tubi in PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esterno cm 10

###### 12.C05A.V008A.V001A.V001A 	per manufatto ad 1 foro

m  L. 22.000

Euro:11.36

###### 12.C05A.V008A.V001A.V002A 	per ogni foro in più oltre al primo

m  L. 13.000

Euro:6.71

###### 12.C05A.V008A.V002A 	per tubi in PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esterno cm 14

###### 12.C05A.V008A.V002A.V001A 	per manufatto ad 1 foro

m  L. 28.000

Euro:14.46

###### 12.C05A.V008A.V002A.V002A 	per ogni foro in più oltre al primo

m  L. 17.000

Euro:8.78

###### 12.C05A.V008A.V003A 	per tubi in PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esterno oltre cm 14

###### 12.C05A.V008A.V003A.V001A 	per manufatto ad 1 foro

m  L. 32.000

Euro:16.53

###### 12.C05A.V008A.V003A.V002A 	per ogni foro in più oltre al primo

m  L. 19.000

Euro:9.81

###### 12.C05A.V008A.V004A 	per  tubi  MANNESMANN diametro esterno cm 14 e spessore minimo mm 6,5 e controtubo in PVC con relativi tappi di sigillatura

###### 12.C05A.V008A.V004A.V001A 	per manufatto ad 1 foro

m  L. 91.000

Euro:46.99

###### 12.C05A.V008A.V004A.V002A 	per ogni foro in più oltre al primo

m  L. 84.000

Euro:43.38

###### 12.C05A.V008A.V005A 	per tubi in PVC flessibile parte interna liscia  diametro  esterno cm 9

###### 12.C05A.V008A.V005A.V001A 	per manufatto ad 1 foro

m  L. 26.000

Euro:13.43

###### 12.C05A.V008A.V005A.V002A 	per ogni foro in più oltre al primo

m  L. 16.000

Euro:8.26

###### 12.C05A.V008A.V006A 	per tubi in PVC flessibile parte interna liscia  diametro  esterno cm 11

###### 12.C05A.V008A.V006A.V001A 	per manufatto ad 1 foro

m  L. 28.000

Euro:14.46

###### 12.C05A.V008A.V006A.V002A 	per ogni foro in più oltre al primo

m  L. 18.000

Euro:9.29

###### 12.C05A.V008A.V007A 	per tubi in PVC flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 14

###### 12.C05A.V008A.V007A.V001A 	per manufatto ad 1 foro

m  L. 36.000

Euro:18.59

###### 12.C05A.V008A.V007A.V002A 	per ogni foro in più oltre al primo

m  L. 24.000

Euro:12.39

###### 12.C05A.V009A 	Carico, trasporto e scarico da piè d'opera ai magazzini di mattonelle in conglomerato cementizio

cad  L. 600

Euro:0.31

# 12.C06A 	PROVVISTE

###### 12.C06A.V001A 	Armatura e disarmo delle fosse per esecuzione giunti

m²  L. 20.000

Euro:10.33

###### 12.C06A.V002A 	Provvista e posa in opera, entro casseri o entro scavo, di  calcestruzzo di confezione totalmente meccanica, con cemento tipo 325

###### 12.C06A.V002A.V001A 	dosatura kg 50/m³ di impasto

m³  L. 96.000

Euro:49.58

###### 12.C06A.V002A.V002A 	dosatura kg 75/m³ di impasto

m³  L. 100.000

Euro:51.64

###### 12.C06A.V002A.V003A 	dosatura kg 100/m³ di impasto

m³  L. 104.000

Euro:53.71

###### 12.C06A.V002A.V004A 	dosatura kg 150/m³ di impasto

m³  L. 109.000

Euro:56.29

###### 12.C06A.V002A.V005A 	dosatura kg 200/m³ di impasto

m³  L. 115.000

Euro:59.39

###### 12.C06A.V002A.V006A 	dosatura kg 250/m³ di impasto

m³  L. 120.000

Euro:61.97

###### 12.C06A.V002A.V007A 	dosatura kg 300/m³ di impasto

m³  L. 125.000

Euro:64.56

###### 12.C06A.V002A.V008A 	malta di cemento, calce e sabbia con dosatura kg 350/m³

m³  L. 154.000

Euro:79.53

###### 12.C06A.V003A 	Provvista e posa in opera di casseri in legname per getti in calcestruzzo, compreso il disarmo

m²  L. 20.000

Euro:10.33

###### 12.C06A.V004A 	Realizzazione di pareti in cemento armato compresi l'armatura e il disarmo dei casseri

m³  L. 336.000

Euro:173.53

###### 12.C06A.V005A 	Realizzazione di solette portanti carrabili in cemento armato compresi l'armatura e il disarmo dei casseri

m³  L. 480.000

Euro:247.89

###### 12.C06A.V006A 	Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondino di ferro, di qualsiasi sezione, a norma per calcestruzzo

###### 12.C06A.V006A.V001A 	per quantità fino a 50 kg

kg  L. 2.500

Euro:1.29

###### 12.C06A.V006A.V002A 	oltre a 50 kg e fino a 100 kg

kg  L. 2.000

Euro:1.03

###### 12.C06A.V006A.V003A 	oltre a 100 kg

kg  L. 1.500

Euro:0.77

###### 12.C06A.V007A 	Rinzaffatura a calce/cemento di murature, compresa la fornitura dei materiali

m²  L. 21.900

Euro:11.31

###### 12.C06A.V008A 	Esecuzione di tramezzo di dimensione superiore a 0,5 m² in mattoni semipieni o forati disposti in piano (spessore di una testa) con malta in calce idraulica

m²  L. 47.200

Euro:24.38

# 12.C07A 	FORI PASSANTI ESEGUITI CON TRIVELLA O CAROTATRICE PER INTRODUZIONE DI CAVI O TUBI IN STABILI O LOCALI CABINA

###### 12.C07A.V001A 	In manufatto di laterizi, compresa mano d'opera e materiali per il ripristino di qualsiasi diametro

###### 12.C07A.V001A.V001A 	fino a cm 25 di spessore

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 12.C07A.V001A.V002A 	ogni cm in più

cm  L. 1.200

Euro:0.62

###### 12.C07A.V002A 	In manufatto di calcestruzzo o pietrame, compresa mano d'opera e materiali per il ripristino di qualsiasi diametro

###### 12.C07A.V002A.V001A 	fino a cm 25 di spessore

cad  L. 50.000

Euro:25.82

###### 12.C07A.V002A.V002A 	ogni cm in più

cm  L. 2.000

Euro:1.03

###### 12.C07A.V003A 	Esecuzione e finitura di fori passanti all'interno degli stabili per tubi o cavi di qualsiasi diametro e relativa sigillatura:

###### 12.C07A.V003A.V001A 	in muro di mattone spessore sino a 30 cm compreso

cad  L. 13.200

Euro:6.82

###### 12.C07A.V003A.V002A 	in muro di mattone oltre cm 30

cm  L. 1.000

Euro:0.52

###### 12.C07A.V003A.V003A 	in muro di pietrisco o cls sino a 20 cm compreso

cad  L. 29.300

Euro:15.13

###### 12.C07A.V003A.V004A 	in muro di pietrisco o cls oltre i 20 cm

cm  L. 1.600

Euro:0.83

# 12.C08A 	DEMOLIZIONI

###### 12.C08A.V001A 	Demolizione di manufatti e/o sottofondi stradali in cls e di murature in mattoni pieni

m³  L. 103.000

Euro:53.19

###### 12.C08A.V002A 	Demolizione di manufatti in cemento armato

m³  L. 229.000

Euro:118.27

# 12.C09A 	INFISSIONE E RECUPERI DI PALI

###### 12.C09A.V001A 	Esecuzione dello scavo su terreno di qualsiasi natura, prelievo del palo presso il magazzino dell'Ente appaltante e trasporto a piè d'opera, infissione e controllo della verticalità, reinterro e costipamento del terreno, trasporto terra eccedente alla pubblica discarica

cad  L. 385.000

Euro:198.83

###### 12.C09A.V002A 	Prelievo di palo presso il magazzino dell'Ente appaltante e trasporto a piè d'opera, posa in foro predisposto nel basamento in calcestruzzo cementizio, controllo della verticalità e bloccaggio con sabbia asciutta e collare superiore in calcestruzzo di cm 10 di spessore.

cad  L. 250.000

Euro:129.11

###### 12.C09A.V003A 	Recupero di palo infisso nel terreno, compresa la ricolmatura della fossa con naturale e relativo costipamento, trasporto del palo presso la pubblica discarica od il magazzino dell'Ente appaltante

cad  L. 230.000

Euro:118.78

# 12.C10A 	BLOCCHI DI FONDAZIONE PER PALI

###### 12.C10A.V001A 	Formazione del blocco in cls dosato a 250 Kg/m3 tipo 325, esecuzione della nicchia per l'incastro del palo con l'impiego della cassaforma cilindrica, formazione della scanalatura per il passaggio del cavo, fornitura e posa di spezzone di tubo in PVC  entro il blocco in cls nel caso di esistenza di cavi, comprese la casseratura in legname ed il suo disarmo, la fornitura e la posa del cls, l'esecuzione dello scavo ed il reinterro perimetrale del blocco con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata e trasporto alla pubblica discarica del materiale eccedente. Misurato con il metodo del vuoto per pieno

m³  L. 208.000

Euro:107.42

###### 12.C10A.V002A 	Formazione di blocco di fondazione speciale per palo a piastra da installare in corrispondenza di servizi già esistenti, costituito da cls dosato a 300 kg/m³, comprese la fornitura e la posa del cls stesso, della casseratura in legname ed il suo disarmo, del ferro di armatura sino ad un massimo di 55 kg/m³, della saldatura dei bulloni di ancoraggio della piastra all'armatura in ferro, nonché l'esecuzione dello scavo, la posa delle canaline di protezione, il reinterro perimetrale del blocco ed il trasporto  alla pubblica discarica del materiale eccedente. Misurato sul volume effettivo di cls

m³  L. 381.000

Euro:196.77

# 12.C11A 	VARIE

###### 12.C11A.V001A 	Sistemazione di dispositivi di messa a terra compreso lo scavo se necessario:

###### 12.C11A.V001A.V001A 	piastra di terra

cad  L. 18.000

Euro:9.29

###### 12.C11A.V001A.V002A 	puntazza

cad  L. 8.400

Euro:4.34

###### 12.C11A.V002A 	Sistemazione canaletta zincata tipo TELECOM nelle interferenze con cavi telefonici (canaletta zincata fornita dall'Ente appaltante).

cad  L. 7.000

Euro:3.61

###### 12.C11A.V003A 	11.03. Sistemazione lamiera striata (spessore mm 4 pari Kg/m² 34 fornita dall'Ente appaltante).

cad  L. 4.000

Euro:2.06

###### 12.C11A.V004A 	Applicazione di staffe a muro, in cantiere, mediante infissione di chiodi con pistola chiodatrice o tasselli con foratura a trapano, in muratura di cls, pietra o mattoni, ecc., compresa la manodopera ed ogni altro materiale occorrente all'esecuzione, con saldatura delle staffe ( di fornitura dell'Ente appaltante ) per ogni chiodo sparato o per tassello

###### 12.C11A.V004A.V001A 	fino a 2,5 metri di altezza

cad  L. 4.000

Euro:2.06

###### 12.C11A.V004A.V002A 	oltre a 2,5 metri di altezza

cad  L. 5.000

Euro:2.58

# 12.C12A 	CARTOGRAFIA

###### 12.C12A.V001A 	Aggiornamenti della cartografia relativa alla posa dei cavi b.t. e/o MT di lunghezza superiore a m 20, secondo le indicazioni della D.L.

m  L. 800

Euro:0.41

# 12.C13A 	POZZETTI

###### 12.C13A.V001A 	Posa in  opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls vibrato di fornitura dell'Ente appaltante compresa la sigillatura dei tubi

cad  L. 43.000

Euro:22.21

###### 12.C13A.V002A 	Provvista e posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls vibrato, compresa la sigillatura dei tubi di qualsiasi dimensione

cad  L. 110.000

Euro:56.81

###### 12.C13A.V003A 	Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls spessore minimo cm 10 compreso scavo, trasporto alla pubblica discarica del materiale eccedente, ricolmatura, fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi

###### 12.C13A.V003A.V001A 	dimensioni interne minime 50 x 50 x 90h

###### 12.C13A.V003A.V001A.V001A 	primo pozzetto

cad  L. 149.000

Euro:76.95

###### 12.C13A.V003A.V001A.V002A 	per ogni pozzetto oltre il primo

cad  L. 133.000

Euro:68.69

###### 12.C13A.V003A.V002A 	dimensioni interne minime 50 x 50 x 140h

###### 12.C13A.V003A.V002A.V001A 	primo pozzetto

cad  L. 213.000

Euro:110.00

###### 12.C13A.V003A.V002A.V002A 	per ogni pozzetto oltre il primo

cad  L. 193.000

Euro:99.68

###### 12.C13A.V003A.V003A 	dimensioni interne minime 50 x 70 x 90h

###### 12.C13A.V003A.V003A.V001A 	primo pozzetto

cad  L. 173.000

Euro:89.35

###### 12.C13A.V003A.V003A.V002A 	per ogni pozzetto oltre il primo

cad  L. 146.000

Euro:75.40

###### 12.C13A.V003A.V004A 	dimensioni interne minime 50 x 70 x 140h

###### 12.C13A.V003A.V004A.V001A 	primo pozzetto

cad  L. 253.000

Euro:130.66

###### 12.C13A.V003A.V004A.V002A 	per ogni pozzetto oltre il primo

cad  L. 226.000

Euro:116.72

# 12.C14A 	CHIUSINI

###### 12.C14A.V001A 	Posa in opera di chiusino in ghisa dal  peso di circa kg 86 (50 x 50), per pozzetto ispezionabile, di fornitura dell'Ente appaltante

cad  L. 24.000

Euro:12.39

###### 12.C14A.V002A 	Provvista e posa in opera  di chiusino in ghisa completo di telaio tipo "traffico incontrollato", del peso di circa kg 86 ( 50 x 50)

cad  L. 169.000

Euro:87.28

###### 12.C14A.V003A 	Posa in opera di  chiusino in ghisa completo di telaio tipo "traffico incontrollato", del peso di circa kg 110 (50 x 70) di fornitura dell'Ente appaltante

cad  L. 28.000

Euro:14.46

###### 12.C14A.V004A 	Provvista e posa  in opera di chiusino in ghisa  completo di telaio tipo "traffico incontrollato", del peso di circa kg 110 (50 x 70)

cad  L. 207.000

Euro:106.91

###### 12.C14A.V005A 	Formazione in opera di cordolo in cls al 200 kg/m³ attorno al chiusino in ghisa tipo "traffico incontrollato", la fornitura dei materiali necessari all'esecuzione a regola d'arte dei lavori, la lisciatura del cls finito.

cad  L. 41.000

Euro:21.17

# 12.C15A 	RIPRISTINO DEFINITIVO E/O PROVVISORIO SUOLO PUBBLICO O PRIVATO - MASSICCIATE STRADALI, MARCIAPIEDI, BANCHINE E PAVIMENTAZIONI DI CORTILI

###### 12.C15A.V001A 	Ricollocamento a carattere definitivo di lastre in pietra di marciapiede, su sottofondo preesistente in malta cementizia di spessore cm 10 dosata 150 Kg/m³ di impasto, compreso lo strato di sabbia per il perfetto livellamento del piano di calpestio e la sigillatura dei giunti.

m²  L. 26.000

Euro:13.43

###### 12.C15A.V002A 	Ricollocamento a carattere definitivo di cordoni retti o curvi in gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larg. cm 30, alt. cm 25) comprendente lo scavo per far posto al cordone, lo strato di conglomerato cementizio dosato kg/m³ 150 spessore cm 15 e larghezza cm 40 di letto al cordone, la sigillatura con pastina di cemento colata nei giunti, il perfetto livellamento e allineamento ed ogni altra opera necessaria a dare il lavoro a perfetta regola d'arte

m  L. 26.000

Euro:13.43

###### 12.C15A.V003A 	Ricollocamento a carattere definitivo di guide rette o curve di spessore cm 9 -12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza cm 25-30 su strato di cm 15 di calcestruzzo cementizio dosato 150 kg/m3 compreso lo scavo per far posto alla guida, il perfetto livellamento ed allineamento con quelle preesistenti, la perfetta sigillatura dei giunti con pastina di cemento colata ed ogni altra necessaria a dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

m  L. 22.000

Euro:11.36

###### 12.C15A.V004A 	Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo ecc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, alla pubblica discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazioni del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera.

###### 12.C15A.V004A.V001A 	per profondità fino a cm 3

m²  L. 6.800

Euro:3.51

###### 12.C15A.V004A.V002A 	per ogni cm in più

m²  L. 1.000

Euro:0.52

###### 12.C15A.V005A 	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche, steso in opera con vibrofinitrice o a mano a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio:

###### 12.C15A.V005A.V001A 	steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

m²  L. 5.500

Euro:2.84

###### 12.C15A.V005A.V002A 	per ogni cm in più

m²  L. 1.800

Euro:0.93

###### 12.C15A.V005A.V003A 	steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

m²  L. 8.400

Euro:4.34

###### 12.C15A.V005A.V004A 	per ogni cm in più

m²  L. 2.600

Euro:1.34

###### 12.C15A.V006A 	Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con mastice bituminoso composto da bitume, elastomeri e carica minerale (calce idrata ventilata), fornito in cantiere alla temperatura idonea di stesa, con le seguenti caratteristiche:penetrazione a 25 gradi cent.DMM. 30 - 40 punto di rammollimento gradi cent.70-punto di rottura (FRAAS) gradi cent. min.18.Colato a caldo previa pulizia, asportazione di eventuali irregolarità superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Larghezza di cm 8 - 10.

m  L. 1.600

Euro:0.83

###### 12.C15A.V007A 	Ripristino definitivo, escluso lo scavo per il cassonetto contabilizzato alla voce scavo, in autobloccanti in calcestruzzo di vario spessore e sagoma o porfido, compreso il sottofondo in sabbia per almeno cm 5 e la costipazione con piastra vibrante in opera;  (la rimozione delle pavimentazioni è contabilizzata alla voce 01.02)

###### 12.C15A.V007A.V001A 	per autobloccanti in c.l.s. esistenti in cantiere e rimossi, compresa la fornitura dei pezzi mancanti

m²  L. 24.000

Euro:12.39

###### 12.C15A.V007A.V002A 	con la fornitura di autobloccanti in c.l.s.

m²  L. 42.000

Euro:21.69

###### 12.C15A.V007A.V003A 	per porfido o ciottoli esistenti in cantiere e rimossi, compresa la fornitura dei pezzi mancanti

m²  L. 54.000

Euro:27.89

###### 12.C15A.V007A.V004A 	con la fornitura di porfido o ciottoli

m²  L. 96.000

Euro:49.58

###### 12.C15A.V008A 	Ripristino definitivo, escluso lo scavo per il cassonetto contabilizzato alla voce scavo, in masselli di pietra compresa la formazione del sottofondo in c.l.s., per uno spessore di cm 20 (dosato al 200 kg/m3), la posa del massello esistente e rimosso e la sigillatura in opera dei giunti faccia a vista ed ogni altro onere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte (la rimozione delle pavimentazioni è contabilizzata alla voce 01.02)

###### 12.C15A.V008A.V001A 	per masselli di spessore fino a cm 20, con giunto in cemento

m²  L. 72.000

Euro:37.18

###### 12.C15A.V008A.V002A 	per masselli di spessore fino a cm 20, con giunto in catrame avente i requisiti richiesti dall'Autorità Competente

m²  L. 76.000

Euro:39.25

###### 12.C15A.V008A.V003A 	per masselli di spessore superiore a cm 20, con giunto in cemento

m²  L. 84.000

Euro:43.38

###### 12.C15A.V008A.V004A 	per masselli di spessore superiore a cm 20, con giunto in catrame avente i requisiti richiesti dall'Autorità Competente

m²  L. 90.000

Euro:46.48

###### 12.C15A.V009A 	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (BINDER), conforme alle norme tecniche, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Per ogni cm di spessore compresso

m²  L. 1.700

Euro:0.88

###### 12.C15A.V010A 	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (BINDER) per strato di collegamento, conforme alle norme tecniche, compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate. Steso a mano per ogni cm di spessore compresso

m²  L. 2.500

Euro:1.29

###### 12.C15A.V011A 	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (TOUT-VENANT TRATTATO) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conforme alle prescrizioni attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate:

###### 12.C15A.V011A.V001A 	steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per cm di spessore compresso

m²  L. 1.410

Euro:0.73

###### 12.C15A.V011A.V002A 	steso in opera ad una ripresa a mano per cm di spessore compresso

m²  L. 1.650

Euro:0.85

###### 12.C15A.V012A 	Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm2, su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto:

###### 12.C15A.V012A.V001A 	dello spessore di cm 10

m²  L. 21.600

Euro:11.15

###### 12.C15A.V012A.V002A 	per ogni cm in più

m²  L. 1.000

Euro:0.52

###### 12.C15A.V013A 	Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da:-sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2)-bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela)-bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela)-filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela)steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro:

###### 12.C15A.V013A.V001A 	per uno spessore pari a cm 2

m²  L. 29.200

Euro:15.08

###### 12.C15A.V013A.V002A 	per ogni cm in più

m²  L. 11.200

Euro:5.78

###### 12.C15A.V014A 	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra:

###### 12.C15A.V014A.V001A 	su carreggiate stradali e su banchine

m²  L. 1.650

Euro:0.85

###### 12.C15A.V014A.V002A 	su marciapiedi

m²  L. 2.490

Euro:1.28

###### 12.C15A.V015A 	Rifilatura di marciapiedi per ripristini con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolati, per marciapiedi in asfalto

m  L. 4.750

Euro:2.45

###### 12.C15A.V016A 	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, in conglomerato bituminoso.

m  L. 10.100

Euro:5.22

###### 12.C15A.V017A 	Ricollocamento a carattere provvisorio di lastre in pietra di marciapiede, previo lo spianamento  a regola d'arte del sottostrato in materiale inerte per il perfetto livellamento del piano di calpestio

m²  L. 16.000

Euro:8.26

###### 12.C15A.V018A 	Ricollocamento a carattere provvisorio di cordoni retti o curvi di cui all'articolo precedente, comprendente lo scavo per far posto al cordone ed il suo perfetto livellamento ed allineamento a quelli preesistenti

m  L. 15.000

Euro:7.75

# 12.C16A 	RIPRISTINI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

###### 12.C16A.V001A 	Posa in opera di paracarri in pietra e cippi stradali provenienti da precedente accantonamento, compresa la formazione del sottofondo in c.l.s. ed ogni altro onere occorrente

cad  L. 24.000

Euro:12.39

###### 12.C16A.V002A 	Posa in opera di paracarri metallici, o di PVC, paline metalliche o di C.A.V. per segnaletica verticale, compreso ogni onere occorrente

cad  L. 22.000

Euro:11.36

###### 12.C16A.V003A 	Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale con vernice data  a spruzzo compresa la fornitura della vernice nei colori e dalle caratteristiche rispondenti alle esigenze dell'Autorità Competenti (la valutazione delle superfici si effettua, per le scritte secondo la voce vuoto per pieno, per le righe secondo la superficie effettiva)

m²  L. 30.000

Euro:15.49

# 12.C17A 	ABBATTIMENTO ALBERI E DERAMIFICAZIONE

###### 12.C17A.V001A 	Taglio di ceduo costituito da cespugli, arbusti ed alberelli con circonferenza fino a 0,30 m

m²  L. 1.000

Euro:0.52

###### 12.C17A.V002A 	Deramificazione parziale per rami di circonferenza fino a m 0,30 di albero lasciato a dimora per ciascun albero deramificato

cad  L. 8.000

Euro:4.13

###### 12.C17A.V003A 	Abbattimento albero o ramo con circonferenza oltre m 0,30 e fino a m1

cad  L. 29.000

Euro:14.98

###### 12.C17A.V004A 	Abbattimento albero o ramo con circonferenza oltre m 1 e fino a m1,5

cad  L. 62.000

Euro:32.02

###### 12.C17A.V005A 	Abbattimento albero o ramo con circonferenza oltre m 1,5 e fino a m 2

cad  L. 184.000

Euro:95.03

# 12.C18A 	GIUNTI

###### 12.C18A.V001A 	Fornitura e posa in opera di giunto quadripolare per cavi armati ad isolamento in carta impregnata o ad isolamento estruso 0,6-1kV comprensiva dei codoli, di tutti i materiali necessari ad eseguire il lavoro e dell'eventuale smaltimento dei rifiuti. Per giunto eseguito sia nelle fosse predisposte, che nelle intercapedini e/o staffata a parete sino a 150 mm². Conforme alla vigente normativa CEI. (Matr: 16861 - 16862 - 16866 - 16867)

cad  L. 131.500

Euro:67.91

###### 12.C18A.V002A 	Fornitura e confezionamento di giunto tripolare 10kV isolato in gomma autoagglomerante e resina epossidica per cavi tipo SCOLNJ/8,7-10kV e  ASCOLNJ/8,7-10kV completo degli accessori occorrenti (connettori per giunzioni di cavi con sezione non uniforme verranno forniti dall'Ente appaltante es.: 50 mm2- 16 mm2). Conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 20122)

###### 12.C18A.V002A.V001A 	per cavo rame di sezione sino a 95 mm2

cad  L. 401.000

Euro:207.09

###### 12.C18A.V002A.V002A 	per cavo alluminio di sezione sino a 150 mm2

cad  L. 557.000

Euro:287.67

###### 12.C18A.V003A 	Fornitura e confezionamento di giunto unipolare per cavo tipo RC4HLRX/12-20 kV per conduttori sino a 185 mm2 :

###### 12.C18A.V003A.V001A 	con miscela colabile a freddo completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.) come da tabella di unificazione ENEL DJ 4373 (Matr. 24501)

cad  L. 418.000

Euro:215.88

###### 12.C18A.V003A.V002A 	termorestringente 22kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4373 (Matr. 13080)

cad  L. 168.000

Euro:86.76

###### 12.C18A.V003A.V003A 	autorestringente 22kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4373 (Matr. 16502)

cad  L. 149.000

Euro:76.95

###### 12.C18A.V004A 	Fornitura e confezionamento di giunto unipolare per cavo tipo RG7H1RX/12-20kV per conduttori sino a 185 mm2 , completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.) come da tabella di unificazione ENEL DJ 4376

###### 12.C18A.V004A.V001A 	termorestringente (Matr. 16500)

cad  L. 216.000

Euro:111.55

###### 12.C18A.V004A.V002A 	autorestringente (Matr. 21765)

cad  L. 265.000

Euro:136.86

###### 12.C18A.V005A 	Fornitura e confezionamento di giunto e unipolare termorestringente per cavo tipo ARG7H5EXY/18-30kV per conduttori sino a 150 mm2, completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 21761)

cad  L. 446.500

Euro:230.59

###### 12.C18A.V006A 	Fornitura e confezionamento di giunto unipolare termorestringente tra cavo tipo ARG7H5EXY/18-30Kv e cavo RC4HLRX/18-30kV per conduttori sino a 150 mm², completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 21760)

cad  L. 456.500

Euro:235.76

###### 12.C18A.V007A 	Fornitura e confezionamento di giunto unipolare per cavi RC4HLRX/18-30kV e RCHLONJ/18-30kV con miscela colabile a freddo per conduttori sino a 240 mm2 completo degli accessori occorrenti (connettori per giunzioni di cavi con sezione non uniforme verranno forniti dall'Ente appaltante), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 16874)

cad  L. 408.000

Euro:210.71

###### 12.C18A.V008A 	Confezionamento di giunto asimmetrico tra cavi RC4HLRX/18-30kV e RCHOLNJ/18-30kV con miscela colabile a freddo per conduttori sino a 240 mm2 completo degli accessori occorrenti (connettori per giunzioni di cavi con sezione non uniforme verranno forniti dall'Ente appaltante), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 24464)

cad  L. 280.000

Euro:144.61

###### 12.C18A.V009A 	Disarmo di cavo tipo RCHLONJ/18-30kV necessario per il posizionamento della terminazione autosigillante e delle guaine termorestringenti

m  L. 11.000

Euro:5.68

###### 12.C18A.V010A 	Fornitura e posa di calotta termorestringente (Matr. 09965)

cad  L. 95.000

Euro:49.06

###### 12.C18A.V011A 	Fornitura e posa guaina termorestringente (Matr. 24557)

m  L. 23.000

Euro:11.88

###### 12.C18A.V012A 	Fornitura e posa guaina termorestringente avvolgibile (Matr. 33651)

m  L. 69.000

Euro:35.63

###### 12.C18A.V013A 	Individuazione delle fasi conseguente al taglio di un cavo in 2 o più punti distanti tra loro, tra i quali vi siano giunzioni interrate o non ispezionabili e comunque in tutte le circostanze richieste dall'Ente appaltante Per ogni individuazione

cad  L. 13.500

Euro:6.97

###### 12.C18A.V014A 	Taglio cavo di qualunque tipo, sezione e di tensione a seguito di guasti o per modificare la rete esistente, eseguito esclusivamente con pinza taglia cavi oleodinamica comandata a distanza, l'impiego di tutti i dispositivi antinfortunistici previsti dalle norme di sicurezza. Il taglio si dovrà effettuare solo in presenza degli assistenti di cantiere e dopo l'autorizzazione dei medesimi.

Per ogni taglio  L. L/cad.

Euro:---

# 12.C19A 	TERMINALI

###### 12.C19A.V001A 	Esecuzione terminazione su linea in cavo tipo SCOLNJ/0,6-1 kV quadripolare isolato in carta, sino a 95 mm2 , compreso l'allacciamento in cassetta e la fornitura dei materiali occorrenti, (guaina termorestringente, capicorda e calotta multipolare, ecc.)

cad  L. 64.000

Euro:33.05

###### 12.C19A.V002A 	Esecuzione terminazione su cavo RG7OR/0,6-1 kV quadripolare (posa esterna) compresa la fornitura dei capicorda, della calotta multipolare, la nastratura e l'allacciamento in cassetta di qualunque tipo per derivazioni quadripolari sino a 150 mm2

cad  L. 47.000

Euro:24.27

###### 12.C19A.V003A 	Esecuzione terminazione quadripolare su cavo RG7OR/0,6-1 kV (posa interna), compresa la fornitura dei capicorda, la nastratura e l'allacciamento in cassetta di qualunque tipo

cad  L. 32.000

Euro:16.53

###### 12.C19A.V004A 	Fornitura e confezionamento di terminale tripolare termorestringente 10 kV per interno per cavo tipo SCOLNJ/8,7-10 kV compresa la fornitura dei capicorda MT, il posizionamento, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e schermo esterno, per cavi rame sino a 95 mm2, conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 33329 - 22939)

cad  L. 254.000

Euro:131.18

###### 12.C19A.V005A 	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare per interno per cavi tipo RC4HLRX/12-20 kV per conduttori sino a 185 mm2, completo degli accessori occorrenti, con miscela colabile a freddo compresa la fornitura dei capicorda MT, il posizionamento, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale, come da tabella di unificazione ENEL DJ 4453 (Matr. 24500)

cad  L. 265.000

Euro:136.86

###### 12.C19A.V006A 	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per interno per cavi 22 kV sino a 185 mm2 completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa porta terminale

###### 12.C19A.V006A.V001A 	per cavo RC4HLRX/12-20 kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4453 (Matr. 24524)

cad  L. 168.000

Euro:86.76

###### 12.C19A.V006A.V002A 	per cavo RG5H1R/12-20 kV, RG7H1R/12-20 kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4456 (Matr. 23429 - 24562)

cad  L. 128.000

Euro:66.11

###### 12.C19A.V007A 	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare autorestringente per interno per cavi 22 kV sino a 185 mm2 completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il posizionamento, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale:

###### 12.C19A.V007A.V001A 	per cavo RC4HLRX/12-20 kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4453 (Matr. 21757)

cad  L. 149.000

Euro:76.95

###### 12.C19A.V007A.V002A 	per cavo RG5H1R/12-20 kV, RG7H1R/12-20 kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4456 (Matr. 21759)

cad  L. 133.000

Euro:68.69

###### 12.C19A.V008A 	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare sconnettibile grandezza 1 per cavi 22 kV sino a 185 mm2 completo degli accessori occorrenti, compreso l'inserimento, la messa a terra dello schermo del terminale e del cavo, il collegamento dei rilevatori di presenza tensione ed il montaggio e/o smontaggio di eventuali  lamiere:

###### 12.C19A.V008A.V001A 	per cavo RC4HLRX/12-20 kV, come da tabella di unificazione ENEL DJ 1114 (Matr. 08551)

cad  L. 228.000

Euro:117.75

###### 12.C19A.V008A.V002A 	per cavo RG5H1R/12-20 kV, RG7H1R/12-20 kV, come da tabella di unificazione ENEL DJ 1136 (Matr. 08550)

cad  L. 253.000

Euro:130.66

###### 12.C19A.V009A 	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per esterno per cavi RG5H1R/12-20 kV, RG7H1R/12-20 kV sino a 185 mm2 completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra dello schermo, come da tabella di unificazione ENEL DJ 4476 (Matr. 24565 - 24566)

cad  L. 156.000

Euro:80.57

###### 12.C19A.V010A 	Posizionamento e collegamento di tutto quanto necessario per il rilevamento del passaggio della corrente di guasto e all'eventuale telemisura dei parametri elettrici dei cavi (toroidi, cassetta tipo ELFIN, ecc.) compreso lo smontaggio e il posizionamento di lamiere se necessario.

cad  L. 35.000

Euro:18.07

###### 12.C19A.V011A 	Fornitura e confezionamento di terminale termorestringente per esterno per cavo  tipo ARG7H5EXY/18-30 kV per conduttori sino a 150 mm2 , completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 21763)

cad  L. 349.000

Euro:180.24

###### 12.C19A.V012A 	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per interno per cavo tipo ARG7H5EXY/18-30 kV per conduttori sino a 150 mm2, completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 21762)

cad  L. 280.500

Euro:144.87

###### 12.C19A.V013A 	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per cavi RG5H1R/18-30 kV e RG7H1R/18-30 kV sino a 185 mm2 completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra dello schermo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale, conforme alla vigente normativa CEI

###### 12.C19A.V013A.V001A 	per interno (Matr. 24563 - 24564)

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 12.C19A.V013A.V002A 	per esterno (Matr. 24567)

cad  L. 306.000

Euro:158.03

###### 12.C19A.V014A 	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per interno per cavo RC4HLRX/18-30 kV, sino a 240 mm2 completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale, conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 26441)

cad  L. 262.000

Euro:135.31

###### 12.C19A.V015A 	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare per interno e/o esterno a miscela colabile a freddo, per cavi tipo RC4HLRX/18-30 kV, RCHLONJ/18-30 kV sino a 240 mm2 completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale (se necessaria), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 24479)

cad  L. 481.000

Euro:248.41

# 12.C20A 	MAGGIORAZIONI

###### 12.C20A.V001A 	Per gli interventi su guasto richiesti dall'Ente appaltante in qualsiasi ora del giorno o della notte sia telefonicamente che via fax con l'inizio lavori entro due ore dalla chiamata, verrà riconosciuto un fisso pari

L. 300.000

Euro:154.94

###### 12.C20A.V002A 	Per lavori  di cui venga  richiesta l'immediata esecuzione, anche al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, sarà riconosciuta (per la fase di lavoro che intercorre fra l'inizio del medesimo e la prima sospensione per il riposo del personale) una maggiorazione del 20% quale intervento urgente.

###### 12.C20A.V003A 	La D.L. riconoscerà inoltre una maggiorazione sull'importo dei lavori eseguiti fuori del territorio del comunale:

###### 12.C20A.V003A.V001A 	entro una distanza massima di Km 30 + 10%

###### 12.C20A.V003A.V002A 	per distanze superiori e fino a 100 Km + 20%

###### 12.C20A.V004A 	Per lavori programmati (no guasti), la cui richiesta di esecuzione viene da parte della D.L. e per giorni festivi o prefestivi, sarà riconosciuta una maggiorazione del 30%.

# 12.C21A 	PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA PER I LAVORI COMPENSATI IN ECONOMIA

###### 12.C21A.V001A 	Nolo di escavatore

ora  L. 120.000

Euro:61.97

###### 12.C21A.V002A 	Nolo di autocarro

ora  L. 70.000

Euro:36.15

###### 12.C21A.V003A 	Mano d'opera operaio comune

ora  L. 37.000

Euro:19.11

###### 12.C21A.V004A 	Mano d'opera operaio qualificato

ora  L. 40.000

Euro:20.66

###### 12.C21A.V005A 	Mano d'opera operaio specializzato

ora  L. 42.400

Euro:21.89

# 12.C22A 	TERMINALI

###### 12.C22A.V001A 	Terminale tripolare per cavi SCOLNJ/8,7-10 kV, sezione da 15 a 25 mm2, con calotta tripolare e guaine isolanti in materiale termorestringente, conforme alla vigente normativa CEI.

cad  L. 117.000

Euro:60.42

###### 12.C22A.V002A 	Terminale tripolare per cavi SCOLNJ/8,7-10 kV, sezione da 50 a 95 mm2, con calotta tripolare e guaine isolanti in materiale termorestringente, conforme alla vigente normativa CEI.

cad  L. 121.500

Euro:62.75

###### 12.C22A.V003A 	Terminale unipolare per interno, per cavi RC4HLRX/12-20 kV, sezione da 50 a 185 mm2, con miscela colabile a freddo, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4453. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.

cad  L. 160.000

Euro:82.63

###### 12.C22A.V004A 	Terminali autorestringenti unipolari per interno, per cavo RC4HLRX/12-20 kV sezione da 50 a 185 mm2, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4453.

cad  L. 80.000

Euro:41.32

###### 12.C22A.V005A 	Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RC4HLRX/12-20 kV sezione da 50 a 185 mm2, conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4453.Confezione composta da tre terminali unipolari

confezione  L. 250.000

Euro:129.11

###### 12.C22A.V006A 	Terminali autorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1RX/12-20 kV sezione da 50 a 185 mm2, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4456.

cad  L. 70.000

Euro:36.15

###### 12.C22A.V007A 	Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1R/12-20 kV con schermo a fili, sezione 25 mm2, conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4456 (senza staffa portaterminale)

cad  L. 67.000

Euro:34.60

###### 12.C22A.V008A 	Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1R/12-20 kV con schermo a fili, sezione da 50 a 185 mm2, conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4456 (senza staffa portaterminale).

###### 12.C22A.V009A 	Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1R/12-20 kV con schermo a fili, sezione da 400 a 630 mm2, conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4456 (senza staffa porta terminale).Confezione composta da tre terminali unipolari

confezione  L. 154.800

Euro:79.95

###### 12.C22A.V010A 	Terminali termorestringenti unipolari per esterno, per cavo RG7H1R/12-20 kV con schermo a fili, sezione da 25 a 50 mm2, conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4476 (senza staffa portaterminale).Confezione composta da tre terminali unipolari

confezione  L. 210.000

Euro:108.45

###### 12.C22A.V011A 	Terminali termorestringenti unipolari per esterno, per cavo RG7H1R/12-20 kV con schermo a fili, sezione da 50 a 185 mm2, conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4476 (senza staffa portaterminale).Confezione composta da tre terminali unipolari

confezione  L. 211.000

Euro:108.97

###### 12.C22A.V012A 	Terminali termorestringenti unipolari per esterno, per cavo RG7H1R/12-20 kV con schermo a fili, sezione da 400 a 630 mm2, conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4476 (senza staffa porta terminale).Confezione composta da tre terminali unipolari

confezione  L. 329.000

Euro:169.91

###### 12.C22A.V013A 	Terminale sconnettibile unipolare, grandezza 1, per cavo RC4HLRX/12-20 kV, con spina di contatto In=400 A, sezione 95 mm2, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 1114.

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 12.C22A.V014A 	Terminale sconnettibile unipolare, grandezza 0, per cavo  RG7H1R/12-20 kV con schermo a fili, con spina di contatto In=250 A, sezione 25 mm2, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 1119.

cad  L. 103.000

Euro:53.19

###### 12.C22A.V015A 	Terminale sconnettibile unipolare, grandezza 1, per cavo con schermo a fili tipo RG7H1R/12-20 kV, con spina di contatto In=400 A, sezione 95 mm2, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 1136.

cad  L. 170.000

Euro:87.79

###### 12.C22A.V016A 	Terminale unipolare per esterno e/o esterno, per cavi RC4HLRX/18-30 kV o RCHLONJ/18-30 kV , sezione da 50 a 240 mm2, con miscela colabile a freddo, conforme alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa autocertificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.

cad  L. 325.000

Euro:167.85

###### 12.C22A.V017A 	Terminali termorestringenti unipolari per interno per cavo RC4HLRX/18-30 kV sezione 59 a 185 mm2, conformi alla vigente normativa CEI.

cad  L. 165.000

Euro:85.21

###### 12.C22A.V018A 	Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1R/18-30 kV con schermo a fili, sezione da 35 a 95 mm2, conformi alla vigente normativa CEI.

cad  L. 58.000

Euro:29.95

###### 12.C22A.V019A 	Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1R/18-30 kV con schermo a fili, sezione da 95 a 185 mm2, conformi alla vigente normativa CEI. Confezione composta da tre terminali unipolari

confezione  L. 180.000

Euro:92.96

###### 12.C22A.V020A 	Terminali termorestringenti unipolari per esterno, per cavo RG7H1R/18-30 kV con schermo a fili, sezione da 25 a 95 mm2, conformi alla vigente normativa CEI. Confezione composta da tre terminali unipolari

confezione  L. 292.000

Euro:150.80

# 12.C23A 	GIUNTI

###### 12.C23A.V001A 	Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6-1 kV, sezione da 10 a 25 mm2, a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.

cad  L. 33.000

Euro:17.04

###### 12.C23A.V002A 	Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6-1 kV, sezione da 50 a 95 mm2, a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.

cad  L. 50.000

Euro:25.82

###### 12.C23A.V003A 	Giunto termorestringente quadripolare per cavi RG7OR/0,6-1 kV, sezione da 25 a 50 mm2, corredato di guaina termorestringente avvolgibile idonea al confezionamento dello stesso, conforme alla vigente normativa CEI.

cad  L. 33.000

Euro:17.04

###### 12.C23A.V004A 	Giunto termorestringente quadripolare per cavi RG7OR/0,6-1 kV, sezione da 70 a 150 mm2, corredato di guaina termorestringente avvolgibile idonea al confezionamento dello stesso, conforme alla vigente normativa CEI.

cad  L. 45.000

Euro:23.24

###### 12.C23A.V005A 	Giunto tripolare per cavi SCOLNJ/8,7-10 kV, sezione da 16 a 95 mm2, a resina epossidica iniettata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.

cad  L. 197.000

Euro:101.74

###### 12.C23A.V006A 	Giunto diritto unipolare per cavi RC4HLRX/12-20 kV, sezione da 50 a 185 mm2, con miscela colabile a freddo, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4373.L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.

cad  L. 250.000

Euro:129.11

###### 12.C23A.V007A 	Giunto unipolare autorestringente per cavo RC4HLRX/12-20 kV, sezione da 95 a 240 mm2 conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4373

cad  L. 180.000

Euro:92.96

###### 12.C23A.V008A 	Giunto unipolare termorestringente per cavo RC4HLRX/12-20 kV, sezione da 95 a 240 mm2 conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4373

cad  L. 170.000

Euro:87.79

###### 12.C23A.V009A 	Giunto unipolare autorestringente per cavo RG7H1RX/12-20 kV, sezione da 50 a 185 mm2 conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4376

cad  L. 170.000

Euro:87.79

###### 12.C23A.V010A 	Giunto unipolare termorestringente per cavo RG7H1RX/12-20 kV, sezione da 50 a 185 mm2 conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4376

cad  L. 120.000

Euro:61.97

###### 12.C23A.V011A 	Giunto diritto unipolare per cavi RC4HLRX/18-30 kV o RCHLONJ/18-30 kV, sezione da 50 a 240 mm2, con miscela colabile a freddo, conforme alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.

cad  L. 250.000

Euro:129.11

###### 12.C23A.V012A 	Giunto tripolare asimmetrico tra cavi RC4HLRX/18-30 kV e tipo SCOLR/18-30 kV, sezione 95 mm2, con miscela colabile a freddo, conforme alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.

cad  L. 900.000

Euro:464.81

# 12.C24A 	ACCESSORI

###### 12.C24A.V001A 	Calotta termorestringente in poliolefina nera, autosigillante, a quattro uscite per cavi quadripolari, sezioni da 50 a 95 mm2.

cad  L. 4.300

Euro:2.22

###### 12.C24A.V002A 	Calotta termorestringente in poliolefina nera, autosigillante, a quattro uscite per cavi quadripolari, sezioni da 10 a 25 mm2.

cad  L. 3.300

Euro:1.70

###### 12.C24A.V003A 	Calotta termorestringente in poliolefina nera, autosigillante, a tre uscite per cavi tripolari armati 30 kV, sezioni da 95 a 240 mm2.

cad  L. 65.000

Euro:33.57

###### 12.C24A.V004A 	Calotta termorestringente in poliolefina nera, autosigillante, a quattro uscite per cavi quadripolari, sezione 150 mm2.

cad  L. 8.100

Euro:4.18

###### 12.C24A.V005A 	Cappuccio termorestringente in poliolefina nera, autosigillante, per cavi sezione 3 x 150 + 95 mm2.

cad  L. 3.900

Euro:2.01

###### 12.C24A.V006A 	Guaina termorestringente tubolare in poliolefina nera, con collante.

cad  L. 27.000

Euro:13.94

###### 12.C24A.V007A 	Guaina termorestringente tubolare in poliolefina nera, con collante.

cad  L. 15.200

Euro:7.85

###### 12.C24A.V008A 	Cappuccio termorestringente in poliolefina nera, autosigillante, per cavi di sezione 3x50+25 o 3x95+50 o 1x185 mm2.

cad  L. 1.900

Euro:0.98

###### 12.C24A.V009A 	Cappuccio termorestringente in poliolefina nera, autosigillante, per cavi di sezione 4x25 o 1x95 mm2.

cad  L. 1.900

Euro:0.98

###### 12.C24A.V010A 	Guaina termorestringente tubolare in poliolefina nera, con collante.

cad  L. 5.400

Euro:2.79

###### 12.C24A.V011A 	Guaina termorestringente tubolare in poliolefina nera, con collante.

cad  L. 3.000

Euro:1.55

###### 12.C24A.V012A 	Confezione da 400/440 gr di resina epossidica isolante per giunti di cavi elettrici a resina iniettata compatibile con altre simili. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.

cad  L. 19.000

Euro:9.81

###### 12.C24A.V013A 	Confezione da 5 kg di miscela isolante per terminali 30 kV di cavi elettrici a miscela colata tipo A4T colorata. L'offerta dovrà essere accompagnata, così come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente.

kg  L. 14.600

Euro:7.54

###### 12.C24A.V014A 	Guaina termorestringente tubolare in poliolefina nera, con collante.

cad  L. 15.500

Euro:8.00

###### 12.C24A.V015A 	Connettore di giunzione o derivazione a "C" in rame elettrolitico ricotto per corda in rame nudo in formazione rotonda compatta di sezione 95/95 mm², il connettore dovrà inoltre essere munito delle seguenti marcature: il marchio di fabbrica, il tipo, la sezione del conduttore passante, la  sezione  del conduttore derivato, il numero  di  compressioni da effettuare, il tipo di matrice da usare per la compressione.

cad  L. 3.400

Euro:1.75

###### 12.C24A.V016A 	Connettore di giunzione o derivazione a "C" in rame elettrolitico ricotto per corda in rame nudo in formazione rotonda compatta di sezione 95/50 mm², il connettore dovrà inoltre essere munito delle seguenti marcature: il marchio di fabbrica, il tipo, la sezione del conduttore passante, la  sezione  del conduttore derivato, il numero  di  compressioni da effettuare, il tipo di matrice da usare per la compressione.

cad  L. 2.850

Euro:1.47

###### 12.C24A.V017A 	Fascette serratubo a vite tangenziale da mm 33/53 altezza 8 mm.

cad  L. 3.230

Euro:1.67

###### 12.C24A.V018A 	Fascette serratubo a vite tangenziale da mm 40/60 altezza 14 mm.

cad  L. 3.500

Euro:1.81

###### 12.C24A.V019A 	Fascette serratubo a vite tangenziale da mm 78/99 altezza14 mm.

cad  L. 3.800

Euro:1.96

###### 12.C24A.V020A 	Guaina avvolgibile termorestringente.

m  L. 50.500

Euro:26.08

###### 12.C24A.V021A 	Guaina avvolgibile termorestringente.

m  L. 47.700

Euro:24.63

# 12.C25A 	SOSTEGNI

###### 12.C25A.V001A 	Fornitura e posa in opera di sostegno in lamiera saldata a sezione poligonale in tronchi innestabili, completo di fasciatura anticorrosione in foro predisposto nel basamento in calcestruzzo cementizio, controllo della verticalità e bloccaggio con sabbia asciutta e collare superiore di cm 10 di spessore

###### 12.C25A.V001A.V001A 	per palo tipo 12 D 14

cad  L. 980.000

Euro:506.13

###### 12.C25A.V001A.V002A 	per palo tipo 14 D 14

cad  L. 1.200.000

Euro:619.75

###### 12.C25A.V001A.V003A 	per palo tipo 16 D 14

cad  L. 1.450.000

Euro:748.86

###### 12.C25A.V001A.V004A 	per palo tipo 12 E 17

cad  L. 1.190.000

Euro:614.58

###### 12.C25A.V001A.V005A 	per palo tipo 14 E 17

cad  L. 1.650.000

Euro:852.15

###### 12.C25A.V001A.V006A 	per palo tipo 16 E 17

cad  L. 1.885.000

Euro:973.52

###### 12.C25A.V001A.V007A 	per palo tipo 12 F 17

cad  L. 1.450.000

Euro:748.86

###### 12.C25A.V001A.V008A 	per palo tipo 14 F 17

cad  L. 1.800.000

Euro:929.62

###### 12.C25A.V001A.V009A 	per palo tipo 16 E 17

cad  L. 2.200.000

Euro:1136.20

###### 12.C25A.V001A.V010A 	per palo tipo 12 G 24

cad  L. 1.980.000

Euro:1022.58

###### 12.C25A.V001A.V011A 	per palo tipo 14 G 24

cad  L. 2.400.000

Euro:1239.49

###### 12.C25A.V001A.V012A 	per palo tipo 16 G 24

cad  L. 2.900.000

Euro:1497.72

###### 12.C25A.V001A.V013A 	per palo tipo 12 H 24

cad  L. 2.980.000

Euro:1539.04

###### 12.C25A.V001A.V014A 	per palo tipo 14 H 24

cad  L. 3.700.000

Euro:1910.89

###### 12.C25A.V001A.V015A 	per palo tipo 16 H 24

cad  L. 4.450.000

Euro:2298.23

###### 12.C25A.V001A.V016A 	per palo tipo 12 J 28

cad  L. 5.200.000

Euro:2685.57

###### 12.C25A.V001A.V017A 	per palo tipo 14 J 28

cad  L. 6.500.000

Euro:3356.97

###### 12.C25A.V001A.V018A 	per palo tipo 16 J 28

cad  L. 7.800.000

Euro:4028.36

###### 12.C25A.V002A 	Fornitura dei materiali ed esecuzione dell'impianto di messa a terra del sostegno tramite infissione di 2 picchetti sugli angoli opposti dello scavo del blocco di fondazione e relativo collegamento della treccia di terra di sezione 95 mm² chiusa ad anello lungo il perimetro dello stesso

cad  L. 209.500

Euro:108.19

# 12.C26A 	ACCESSORI E CAVO AUTOPORTANTE

###### 12.C26A.V001A 	Fornitura e posa in opera di canaletta in vetroresina diam. 76 lunghezza m 3 e relativo fissaggio con nastro band'it 1/2"

cad  L. 83.200

Euro:42.97

###### 12.C26A.V002A 	Fornitura e posa in opera di collare per il fissaggio del cavo su palo o su muro

cad  L. 53.500

Euro:27.63

###### 12.C26A.V003A 	Fornitura e posa in opera del supporto di sospensione

cad  L. 144.600

Euro:74.68

###### 12.C26A.V004A 	Fornitura e posa in opera del supporto di amarro

cad  L. 144.660

Euro:74.71

###### 12.C26A.V005A 	Fornitura e posa in opera del supporto per giunti diritti unipolari

cad  L. 258.100

Euro:133.29

###### 12.C26A.V006A 	Fornitura e posa in opera di supporto per terminale

cad  L. 328.400

Euro:169.60

###### 12.C26A.V007A 	Fornitura e posa in opera di morsetto di sospensione per fune portante di acciaio rivestito in alluminio diam. 9 mm

cad  L. 206.500

Euro:106.65

###### 12.C26A.V008A 	Fornitura e posa in opera di morsa di amarro a cuneo per fune portante di acciaio rivestita in alluminio diam. 9 mm

cad  L. 260.400

Euro:134.48

###### 12.C26A.V009A 	Posa di rulliera o carrozzino e relativo supporto

cad  L. 28.300

Euro:14.61

###### 12.C26A.V010A 	Fornitura e posa in opera di traversa di acciaio  per linee aeree M.T.

cad  L. 391.000

Euro:201.93

###### 12.C26A.V011A 	Fornitura e posa in opera su accessori già predisposti di cavo aereo cordato su fune portante tipo ARG7H5EXY/18-30 kV (stendimento, tiro e regolazione) per sezione 3x1x150 mm²

m  L. 47.900

Euro:24.74

# 12.C27A 	LAVORI PROVVISORI, RECUPERI E DEMOLIZIONI

###### 12.C27A.V001A 	Recupero di terna di conduttori di qualsiasi sezione costituenti le vecchie linee e il recupero degli accessori (morse, isolatori), la selezione dei conduttori, l'eventuale taglio in spezzoni, il loro riavvolgimento in bobine o matasse e il trasporto dei materiali ai magazzini.

m  L. 2.000

Euro:1.03

###### 12.C27A.V002A 	Recupero di sostegno e relativi accessori (cetre, mensole e traverse),  il trasporto e smaltimento alla Pubblica Discarica compreso lo smontaggio delle parti metalliche che dovranno essere versate presso i magazzini.

cad  L. 200.000

Euro:103.29

###### 12.C27A.V003A 	Demolizione e recupero di fondazione di sostegno sino ad una profondità di 0,80 m, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, trasporto e smaltimento alla Pubblica Discarica del materiale e ripristino del piano di campagna con terra di coltura

m³  L. 300.000

Euro:154.94

###### 12.C27A.V004A 	Recupero di mensola in c.a.c.

cad  L. 57.600

Euro:29.75

###### 12.C27A.V005A 	Spostamento provvisorio di conduttori costituenti la vecchia linea per garantire la possibilità di ripristino del servizio compresa la fornitura degli accessori occorrenti

###### 12.C27A.V005A.V001A 	su palo di amarro

cad  L. 131.000

Euro:67.65

###### 12.C27A.V005A.V002A 	su palo di sospensione

cad  L. 41.000

Euro:21.17

###### 12.C27A.V006A 	Spostamento dei collegamenti dei terminali per garantire la possibilità di ripristino del servizio

cad  L. 33.200

Euro:17.15

###### 12.C27A.V007A 	Apposizione di cartello ammonitore e sigla di identificazione del palo di fornitura dell'Ente appaltante, comprensiva degli accessori occorrenti

cad  L. 17.000

Euro:8.78

###### 12.C27A.V008A 	Verniciatura dei sostegni mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche  rifrangenti e nere, inclinate a 45 (sino ad 1,5 m da terra. (Art. 42 Cod. Str. DL 285 del 30/04/1992, art. 175 del DPR 495 del 16/12/1992)

cad  L. 50.000

Euro:25.82

# 12.C28A 	TIRO E MANIPOLAZIONE DEI CAVI

###### 12.C28A.V001A 	Fornitura e posa in opera di cavo elicord tipo ARG7H5EXY/18-30 kV sezione 150 mm²

m  L. 48.000

Euro:24.79

# 12.C29A 	FORNITURA A CARATTERE SOMMINISTRATIVO

###### 12.C29A.V001A 	Cavo aereo cordato su fune portante tipo ARG7H5EXY/18-30 kV sezione 150 mm2

m  L. 45.420

Euro:23.46

###### 12.C29A.V002A 	Giunto diritto unipolare per cavo tipo ARG7H5EXY/18-30 kV, per conduttori in Al di sezione 150 mm2

cad  L. 300.000

Euro:154.94

###### 12.C29A.V003A 	Terminale termorestringente unipolare per esterno per cavo tipo ARG7H5EXY/18-30 kV, per conduttori in Al di sezione 150 mm²

cad  L. 300.000

Euro:154.94

###### 12.C29A.V004A 	Supporti di sospensione (ENEL DS 3062/1)

cad  L. 87.000

Euro:44.93

###### 12.C29A.V005A 	Supporti di amarro tipo A1 (ENEL DS 3064/1)

cad  L. 87.000

Euro:44.93

###### 12.C29A.V006A 	Supporti di amarro tipo A2 (ENEL DS 3064/2)

cad  L. 87.000

Euro:44.93

###### 12.C29A.V007A 	Supporti per giunti unipolari (ENEL DS 3066)

cad  L. 170.000

Euro:87.79

###### 12.C29A.V008A 	Supporti per terminali (ENEL DS 3068)

cad  L. 240.000

Euro:123.95

###### 12.C29A.V009A 	Morsetti di sospensione per fune portante di acciaio rivestita in alluminio diam. 9 mm (ENEL DM 3164)

cad  L. 100.000

Euro:51.64

###### 12.C29A.V010A 	Morsa di amarro a cuneo per fune portante di acciaio rivestita in alluminio diam. 9 mm (ENEL DM 3180)

cad  L. 105.000

Euro:54.23

# Sommario

PREFAZIONE	1

PREMESSA	2

12.C01A 	SCAVI	8

12.C02A 	REINTERRI	9

12.C03A 	POSA CAVI INTERRATI, STAFFATI E RELATIVI ACCESSORI	9

12.C04A 	POSA CASSETTE, CANALETTE E TUBI STAFFATI	12

12.C05A 	COPERTURE CAVI - TUBAZIONI - VARIE	14

12.C06A 	PROVVISTE	16

12.C07A 	FORI PASSANTI ESEGUITI CON TRIVELLA O CAROTATRICE PER INTRODUZIONE DI CAVI O TUBI IN STABILI O LOCALI CABINA	18

12.C08A 	DEMOLIZIONI	18

12.C09A 	INFISSIONE E RECUPERI DI PALI	18

12.C10A 	BLOCCHI DI FONDAZIONE PER PALI	19

12.C11A 	VARIE	19

12.C12A 	CARTOGRAFIA	20

12.C13A 	POZZETTI	20

12.C14A 	CHIUSINI	21

12.C15A 	RIPRISTINO DEFINITIVO E/O PROVVISORIO SUOLO PUBBLICO O PRIVATO - MASSICCIATE STRADALI, MARCIAPIEDI, BANCHINE E PAVIMENTAZIONI DI CORTILI	21

12.C16A 	RIPRISTINI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	25

12.C17A 	ABBATTIMENTO ALBERI E DERAMIFICAZIONE	26

12.C18A 	GIUNTI	26

12.C19A 	TERMINALI	28

12.C20A 	MAGGIORAZIONI	31

12.C21A 	PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA PER I LAVORI COMPENSATI IN ECONOMIA	31

12.C22A 	TERMINALI	31

12.C23A 	GIUNTI	33

12.C24A 	ACCESSORI	35

12.C25A 	SOSTEGNI	37

12.C26A 	ACCESSORI E CAVO AUTOPORTANTE	39

12.C27A 	LAVORI PROVVISORI, RECUPERI E DEMOLIZIONI	39

12.C28A 	TIRO E MANIPOLAZIONE DEI CAVI	40

12.C29A 	FORNITURA A CARATTERE SOMMINISTRATIVO	40

Sommario	42