# PREFAZIONE

La pubblicazione del Prezzario di riferimento per lavori pubblici nella Regione Piemonte è il risultato di un ambizioso progetto, che si basa sulla cooperazione tra soggetti diversi, di rilevanza territoriale sia pubblica, sia privata.

La fase preparatoria, che ha visto convergere l'interesse da più ambiti, è servita per concentrare l'impegno in particolare su alcuni punti salienti: semplificazione, interazione, efficacia, massima diffusione e innovazione.

La condivisione di tali obiettivi ha portato i soggetti interessati ad accettare la formalizzazione della loro collaborazione al progetto attraverso un Protocollo di intesa, momento di sintesi e di confronto delle rispettive esperienze e metodologie.

La convergenza di tutti questi soggetti verso la creazione di un prodotto comune è un positivo risultato da ascrivere alla volontà di enti, organismi e associazioni con strutture e interessi diversi, che sono riusciti, con uno sforzo coordinato da un tavolo tecnico appositamente costituito, a dare vita a un progetto di ampio respiro, base di partenza per successivi sviluppi.

La Regione Piemonte, come capofila di questo gruppo di lavoro, ha poi coordinato i soggetti durante la fase esecutiva, dimostrando che è possibile porsi obiettivi e centrarli nei tempi prestabiliti. E questo non è che uno dei possibili interventi migliorativi di un patrimonio collettivo fatto di uomini, risorse e risultati.

ASSESSORATO ai lavori pubblici

# PREMESSA

La natura del progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale. Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, opere di pronto intervento, opere edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo gli acquedotti, l’illuminazione pubblica, gli impianti semaforici.

Esistono successive pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’Ambiente e i Lavori Pubblici, che periodicamente andavano ad aggiornare la prima versione dell'elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica. A disposizione dell'utente vi era quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti e gli altri prezzari più largamente impiegati, come quello della Città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici. È stato in seguito sottoscritto da tali soggetti un protocollo d'intesa, documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo. Non solo per la sempre crescente richiesta degli operatori, ma soprattutto in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentanti degli enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati nel frontespizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro, il quale si è assunto l'onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. A un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’associazione Anisig, oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla Cispel. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute el'evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con un apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibile esauriente e corretto.

La presente versione dell'elenco prezzi, riveduta, corretta e ampliata, si propone come il nuovo supporto per la valutazione dei costi di un intervento in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questo anche al fine di soddisfare le esigenze di settorializzazione e specificazione dei contenuti, di individuazione di sezioni tematiche, di trattazione di nuovi prodotti e tecnologie, che dominano ormai il mercato.

Questioni metodologiche

L’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000 è avvenuto tenendo conto dell'esperienza già lungamente acquisita dal Comune di Torino, il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi e attendibili. Ma per coprire l’intero repertorio di opere, materiali e attrezzature è stato fondamentale il ricorso, oltre alla Città di Torino e all’esperienza di alcuni settori regionali, ai più validi prezzari esistenti e a prezzari per opere speciali (impianti, reti, verde).

Il prezzario si divide in cinque volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza, ovvero viene evidenziato, nel frontespizio di ogni testo, qual è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro; il secondo impianti elettrici e termici; il terzo riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, come fognature, depuratori, discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”, ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto e ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l'agricoltura.

Un cenno in particolare merita il primo volume, il quale si pone come una porta di accesso per la lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale: manodopera, noleggi, trasporti, materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino. La stessa Città di Torino ha procurato i prezzari sugli impianti elettrici e termici, che vanno a comporre interamente il secondo volume.

Pare importante segnalare che, comunque, il prezzario di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, ovvero di carattere prevalentemente urbano, sia di nuova costruzione, sia, soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è creduto opportuno e adeguato utilizzare comunque i prezzi esistenti come prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti. In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciale.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino, con l'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono state mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario della città di Torino.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30 %, percentuale stabilita per spese generali utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in lire. La relativa cifra in Euro deriva dalla moltiplicazione del prezzo in lire con il cambio attuale della moneta unica.

Il prezzario è approvato con Delibera della Giunta Regionale.

La diffusione

Il prezzario del 2000 è una validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi che sono stati raccolti attorno al tavolo di lavoro attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione. L'obiettivo comune è di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione, di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di amplificare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella Regione Piemonte. Per divulgare a un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario sono stati proposti altri supporti, che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

A ogni copia dei cinque volumi è allegato un disco cd rom, che facilita le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenchi prezzi in sede di progettazione. Un pari numero di copie su disco è inoltre disponibile presso il Settore Opere Pubbliche della Regione, a Torino, e potrà essere richiesto e ricevuto gratuitamente.

In più sarà messa a disposizione tramite Internet la versione del prezzario in formato Word e in formato Asci. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della Regione Piemonte, all'interno delle pagine dedicate all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, si potrà quindi scaricare on line il prezzario, o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli obiettivi futuri

Il prezzario proposto per l’anno 2000 è la matrice per successivi interventi.

Il progetto si vanta soprattutto della certezza di aver creato un punto di partenza per interventi a venire, che sono stati sin da ora previsti da una commissione tecnica permanente, composta da alcuni rappresentanti della Regione, del Cispel, dell’Assistal, dell'Unione Edilizia del Piemonte e della Valle d'Aosta, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino. Gli obiettivi che si sono posti sono modernizzazione, snellimento, organizzazione di un indice tematico organizzato intorno a codici intelligenti, conversione ragionata in Euro.

Annualmente tale prezzario sarà aggiornato e revisionato da una commissione tecnica permanente appositamente creata.

Come già evidenziato i prezzi si intendono approvati in lire. Sarà cura della commissione tecnica permanente provvedere, nelle future edizioni, a modificare correttamente, con gli arrotondamenti decimali necessari, la rispettiva cifra in Euro. Nella presente edizione, dati i fattori di conversione prestabiliti, i prezzi sotto le duecento lire risultano pari a zero.

Impianti sportivi

Sezione : 17

Nell'ambito delle ricerche promosse dal Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali del Politecnico di Torino, anche con il contributo del Ministero della Ricerca Scientifica, si è predisposto una raccolta delle esperienze più significative nel settore della progettazione per lo sport degli ultimi anni.

Dall'analisi delle realizzazioni si sono estrapolate le operazioni più ricorrenti, aggiornati i prezzi e scorporati i materiali dalle attrezzature e dai lavori.

Tenuto conto dell'evoluzione tecnologica con cui si muove il mondo dello sport, è possibile che alcune lavorazioni connesse all'impiantistica ed alle aree verdi attrezzate ai fini sportivi, possa non essere presente nell'elenco che evidentemente dovrà essere aggiornato periodicamente.

Tuttavia si ritiene di avere proposto un metodo ed un elenco sufficientemente esaustivo, anche perché le attività connesse agli impianti sportivi sono spesso trascurate dai prezziari tradizionali.

L'elenco si propone pertanto ad integrazione dei settori edili, trasporti etc., con i quali si possono trovare affinità lavorative, anche se poi l'approfondimento consente un maggiore apprezzamento di quelle opere che spesso non trovano facili riferimenti di ordinarietà.

La sezione è strutturata per parti.

La prima parte raccoglie le voci relative ai materiali ed alle attrezzature speciali per l'impiantistica sportiva di base.

La seconda parte comprende le voci relative ai noli dei mezzi meccanici e delle attrezzature da cantiere, ai noli delle macchine e delle attrezzature specifiche per la formazione e manutenzione delle superfici sportive.

La terza ed ultima parte propone le opere compiute.

Per facilitare la lettura, l'interpretazione e l'accorpamento delle voci per la formulazione dei computi metrici estimativi e l'individuazione dei prezzi di opere, complete o parziali, a ciascuna di queste si è fatta corrispondere la sigla dell'impianto cui fa riferimento e a cui corrisponde la seguente legenda:

Al = atletica leggera	   Pm = pallamano

Bc = bocce	   Pp = polivalente

Bs = baseball	   Pv = pallavolo

Ca = calcio	   Rg = rugby

Ok = hockey 	   Tn = tennis

Pc = pallacanestro	   Tt = tutti i casi

# 17.C01A 	MATERIALI ED ATTREZZATURE SPECIALI

### 17.C01A.P01A 	MATERIALI DI FIUME E DI CAVA

###### 17.C01A.P01A.V001A 	Sabbia granitica (Pp)

m3 L. 40.000

Euro:20.66

###### 17.C01A.P01A.V002A 	Ghiaia naturale di cava scevra di materie terrose (Ca, Al, Pp)

m3 L. 30.000

Euro:15.49

###### 17.C01A.P01A.V003A 	Misto frantumato stabilizzato (Ca, Al, Pp)

m3 L. 32.000

Euro:16.53

###### 17.C01A.P01A.V004A 	Pietrisco sfuso, di cava o torrente, ottenuto per frantumazione meccanica di roccia (serpentinosa o calcarea) o di ciottoli serpentinosi previa cernita di lavatura dopo la frantumazione nelle diverse pezzature (Ca, Al, Pp)

m3 L. 45.000

Euro:23.24

###### 17.C01A.P01A.V005A 	Pietrame di fiume

m3 L. 28.000

Euro:14.46

###### 17.C01A.P01A.V006A 	Campo misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e di ciottoli di dimensione inferiore a cm 12, ed esente da materie terrose ed organiche, sfuso

m3 L. 32.000

Euro:16.53

###### 17.C01A.P01A.V007A 	Terreno naturale

m3 L. 6.000

Euro:3.09

### 17.C01A.P02A 	MATERIALI INERTI VARI, TERRENI SPECIALI, TERRENI STABILIZZATI, FERTILIZZANTI NATURALI E CHIMICI, SEMENTI

###### 17.C01A.P02A.V001A 	Terreno naturale, per giardinaggio e piantumazioni esente da ogni sostanza estranea quali erbe infestanti permanenti, radici, ciottoli, proveniente da strati superficiali attivi

m3 L. 26.000

Euro:13.43

###### 17.C01A.P02A.V002A 	Miscela a base di terra d'erica vagliata, a granulometria fine per colture acidofile con ph compreso tra 4 e 4,5

m3 L. 200.000

Euro:103.29

###### 17.C01A.P02A.V003A 	Terra d'erica concentrata per colture acidofile ph 4,5

m3 L. 240.000

Euro:123.95

###### 17.C01A.P02A.V004A 	Terriccio vagliato speciale per la realizzazione di prati erbosi con 30% minimo di sostanze umizzanti e ph neutro (Ca)

m3 L. 110.000

Euro:56.81

###### 17.C01A.P02A.V005A 	Terriccio specifico per rigenerazione di tappeti erbosi, a base di sostanze organiche e terreno organico (Ca)

q L. 8.500

Euro:4.39

###### 17.C01A.P02A.V006A 	Terriccio specifico per rigenerazione di tappeti erbosi, a base di torba e corteccia di elevate caratteristiche di ritenzione idrica (Ca)

m3 L. 120.000

Euro:61.97

###### 17.C01A.P02A.V007A 	Terriccio a base di stallatico e humus (Ca)

m3 L. 120.000

Euro:61.97

###### 17.C01A.P02A.V008A 	Stallatico fermentato a base di letame di origine equina e/o bovina (Ca)

q L. 26.000

Euro:13.43

###### 17.C01A.P02A.V009A 	Torba nera vagliata in balle, nazionale (Ca)

m3 L. 160.000

Euro:82.63

###### 17.C01A.P02A.V010A 	Torba nera vagliata in balle, di importazione (Ca)

m3 L. 260.000

Euro:134.28

###### 17.C01A.P02A.V011A 	Polvere rossa specifica per la realizzazione di manti superficiali per campi da tennis (Tn)

q L. 16.000

Euro:8.26

###### 17.C01A.P02A.V012A 	Terre speciali stabilizzate drenanti per la realizzazione di manti superficiali per il gioco delle bocce (Bc)

m3 L. 65.000

Euro:33.57

###### 17.C01A.P02A.V013A 	Terre speciali stabilizzate drenanti per la realizzazione di manti superficiali in terra stabilizzata (Ca, Pp)

m3 L. 65.000

Euro:33.57

###### 17.C01A.P02A.V014A 	Filler calcareo o serpentinoso per la realizzazione di sottofondi campi da gioco in terre stabilizzate (Bc, Tn)

q L. 9.000

Euro:4.65

###### 17.C01A.P02A.V015A 	Sabbia quarzifera per intasamenti superfici in erba sintetica (Pp)

m3 L. 60.000

Euro:30.99

###### 17.C01A.P02A.V016A 	Argilla espansa con granulometria compresa tra 8 e 12 mm, confezionata in sacchi

m3 L. 90.000

Euro:46.48

###### 17.C01A.P02A.V017A 	Argilla espansa con granulometria compresa tra 8 e 12 mm, sfusa

m3 L. 72.000

Euro:37.18

###### 17.C01A.P02A.V018A 	Vermiculite espansa confezionata in sacchi

m3 L. 175.000

Euro:90.38

###### 17.C01A.P02A.V019A 	Perlite espansa con granulometria inferiore a 5 mm, confezionata in sacchi

m3 L. 135.000

Euro:69.72

###### 17.C01A.P02A.V020A 	Miscuglio di sementi di graminacee per prati da giardino (lolium pacei 20%, lolium perenne 15%, poa in varietà 20%, festuca in varietà 30%, agrostis in varietà 15%)

kg L. 12.000

Euro:6.19

###### 17.C01A.P02A.V021A 	Miscuglio di sementi di graminacee per prati ornamentali (lolium perenne 30%, poa in varietà 20%, festuca in varietà 50%)

kg L. 12.000

Euro:6.19

###### 17.C01A.P02A.V022A 	Miscuglio di sementi di graminacee di alta qualità per prati fortemente resistenti a calpestio per giardini e parchi (lolium perenne 40%, festuca rubra 30%, poa pratensis 30%)

kg L. 18.000

Euro:9.29

###### 17.C01A.P02A.V023A 	Miscuglio di sementi di graminacee idoneo alla realizzazione di terreni da gioco (lolium perenne Loretta 20%, lolium perenne Lisuna 20%, poa pratentis Kimono 10%, poa pratentis Mosa 10%, poa pratentis Parade 20%, festuca aurundis Monaco 20%) (Ca)

kg L. 16.000

Euro:8.26

###### 17.C01A.P02A.V024A 	Miscuglio di sementi di graminacee di alta qualità idoneo alla rigenerazione rapida di terreni da gioco (lolium perenne Mondial 30%, lolium perenne Loretta 40%, lolium perenne Lisabelle 30%) (Ca)

kg L. 18.000

Euro:9.29

###### 17.C01A.P02A.V025A 	Miscuglio di sementi di graminacee di alta qualità idoneo alla rigenerazione rapida di terreni da gioco (lolium perenne Loretta 40%, lolium perenne Lisuna 20%, poa pratentis Sysport 10%, poa pratentis Mosa 10%, poa pratentis Parade 20%) (Ca)

kg L. 18.000

Euro:9.29

###### 17.C01A.P02A.V026A 	Miscuglio di sementi di graminacee di alta qualità idoneo alla rigenerazione di terreni da gioco anche fortemente calpestati (festuca rubra Lifalla 15%, festuca rubra Tricophilla 15%, lolium perenne Loretta 25%, lolium perenne Lisabelle 15%, poa pratensis Cynthia 15%, poa pratentis Jula 15%) (Ca)

kg L. 20.000

Euro:10.33

###### 17.C01A.P02A.V027A 	Fertilizzante minerale bilanciato specifico per tappeti erbosi tipo 20-5-8-2

kg L. 4.500

Euro:2.32

###### 17.C01A.P02A.V028A 	Fertilizzante minerale granulare a cessione controllata specifico per tappeti erbosi tipo 14-0-19-3

kg L. 3.600

Euro:1.86

###### 17.C01A.P02A.V029A 	Fertilizzante minerale azotato a lunga azione specifico per tappeti erbosi fortemente calpestati tipo32-0-0

kg L. 5.700

Euro:2.94

### 17.C01A.P03A 	MANUFATTI IN CEMENTO

###### 17.C01A.P03A.V001A 	Pozzetti in cls prefabbricato a sezione quadra completi di chiusino (non sifonati) 30x30x30 cm

cad L. 50.000

Euro:25.82

###### 17.C01A.P03A.V002A 	Idem come sopra, dim. 40x40x40 cm

cad L. 60.000

Euro:30.99

###### 17.C01A.P03A.V003A 	Idem come sopra, dim. 30x30x60 cm (Bc)

cad L. 70.000

Euro:36.15

###### 17.C01A.P03A.V004A 	Idem come sopra, dim. 40x40x80 cm (Ca)

cad L. 80.000

Euro:41.32

###### 17.C01A.P03A.V005A 	Pozzetti in cls prefabbricato completi di chiusino carrabile e sifonati dim. 45x45x90

cad L. 135.000

Euro:69.72

###### 17.C01A.P03A.V006A 	Idem come sopra con chiusino non carrabile

cad L. 120.000

Euro:61.97

###### 17.C01A.P03A.V007A 	Plinti in cls prefabbricato per ancoraggio pali di illuminazione con tubo di cemento di diametro cm 20 incorporato nel getto dim. 1x1x1 m

cad L. 180.000

Euro:92.96

###### 17.C01A.P03A.V008A 	Canalette in cls prefabbricate, larghezza utile cm 20 e profondità cm 15/20 coperte con lastre di cemento rimovibili per spessore di cm 5 (Tn)

m L. 35.000

Euro:18.07

###### 17.C01A.P03A.V009A 	Canalette in cls prefabbricate a cielo aperto cm 25x15 per raccolta e convogliamento acque piovane (Al)

m L. 20.000

Euro:10.33

###### 17.C01A.P03A.V010A 	Cordoli in cls prefabbricato sezione 5x20 cm per coronamento piste di atletica con testate in pvc (Al)

m L. 15.000

Euro:7.75

###### 17.C01A.P03A.V011A 	Cordoli in cls prefabbricato sezione 15x25 cm (Bc, Tn, Pp, Pi, Pm, Al)

m L. 15.000

Euro:7.75

###### 17.C01A.P03A.V012A 	Provvista tubi in conglomerato cementizio dosato a 300 kg di cemento tipo 325 per m3 con diametro interno di cm 10

m L. 5.500

Euro:2.84

###### 17.C01A.P03A.V013A 	Idem come sopra, con diametro interno cm 15

m L. 8.000

Euro:4.13

###### 17.C01A.P03A.V014A 	Idem come sopra, con diametro interno cm 20 (Ca,Pp)

m L. 11.000

Euro:5.68

###### 17.C01A.P03A.V015A 	Idem come sopra, con diametro interno cm 25 (Ca, Pp)

m L. 14.000

Euro:7.23

###### 17.C01A.P03A.V016A 	Idem come sopra, con diametro interno cm 30 (Ca, Pp)

m L. 17.000

Euro:8.78

###### 17.C01A.P03A.V017A 	Provvista di tubi in conglomerato cementizio dosato a 300 kg di cemento tipo 325 per m3 con diametro interno di cm 40 (Ca, Pp)

m L. 21.000

Euro:10.84

###### 17.C01A.P03A.V018A 	Idem come sopra, con diametro interno cm 50

m L. 24.000

Euro:12.39

###### 17.C01A.P03A.V019A 	Idem come sopra, con diametro interno cm 60

m L. 28.000

Euro:14.46

###### 17.C01A.P03A.V020A 	Idem come sopra, con diametro interno cm 70

m L. 32.000

Euro:16.53

###### 17.C01A.P03A.V021A 	Idem come sopra, con diametro interno cm 80

m L. 36.000

Euro:18.59

###### 17.C01A.P03A.V022A 	Vasca in cemento prefabbricato per l'accumulo di acqua della capacità di m3 5 da interrare, completa di fondo e coperchio carrabile (Ca)

cad L. 3.000.000

Euro:1549.37

###### 17.C01A.P03A.V023A 	Idem come sopra, capacità m3 10 (Ca)

cad L. 6.000.000

Euro:3098.74

### 17.C01A.P04A 	MANUFATTI IN MATERIE PLASTICHE ED ACCESSORI

###### 17.C01A.P04A.V001A 	Tubi in materia plastica, per la realizzazione di drenaggi, forati superiormente, diametro interno mm 100 (Ca)

m L. 5.700

Euro:2.94

###### 17.C01A.P04A.V002A 	Idem come sopra, diametro interno mm 160 (Ca, Pp)

m L. 15.800

Euro:8.16

###### 17.C01A.P04A.V003A 	Idem come sopra, diametro interno mm 200 (Ca, Pp)

m L. 25.000

Euro:12.91

###### 17.C01A.P04A.V004A 	Tubi in materia plastica (polietilene) del tipo PN 6 per condotte in pressione di acqua potabile (in rotoli), diametro esterno mm 20, spessore mm 1,7

m L. 550

Euro:0.28

###### 17.C01A.P04A.V005A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 25, spessore mm 2,2

m L. 950

Euro:0.49

###### 17.C01A.P04A.V006A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 32, spessore mm 2,8

m L. 1.550

Euro:0.80

###### 17.C01A.P04A.V007A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 40, spessore mm 2,5

m L. 2.400

Euro:1.24

###### 17.C01A.P04A.V008A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 50, spessore mm 4,3

m L. 5.700

Euro:2.94

###### 17.C01A.P04A.V009A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 63, spessore mm 6,5

m L. 8.200

Euro:4.23

###### 17.C01A.P04A.V010A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 90, spessore mm 7,8

m L. 11.500

Euro:5.94

###### 17.C01A.P04A.V011A 	Tubi in materia plastica (polietilene) del tipo PN 10 per condotte in pressione di acqua potabile (in rotoli), diametro esterno mm 20, spessore mm 1,4

m L. 750

Euro:0.39

###### 17.C01A.P04A.V012A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 25, spessore mm 2,3

m L. 1.050

Euro:0.54

###### 17.C01A.P04A.V013A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 32, spessore mm 3,0

m L. 1.750

Euro:0.90

###### 17.C01A.P04A.V014A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 40, spessore mm 3,7

m L. 2.700

Euro:1.39

###### 17.C01A.P04A.V015A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 50, spessore mm 4,6

m L. 5.500

Euro:2.84

###### 17.C01A.P04A.V016A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 63, spessore mm 5,8

m L. 6.550

Euro:3.38

###### 17.C01A.P04A.V017A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 75, spessore mm 6,9

m L. 9.200

Euro:4.75

###### 17.C01A.P04A.V018A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 90, spessore mm 8,2

m L. 13.200

Euro:6.82

###### 17.C01A.P04A.V019A 	Manicotti per tubazioni in polietilene del tipo PN 6 o PN 10, diametro esterno mm 20x20

cad L. 7.200

Euro:3.72

###### 17.C01A.P04A.V020A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 25x25

cad L. 8.600

Euro:4.44

###### 17.C01A.P04A.V021A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 32x32

cad L. 11.100

Euro:5.73

###### 17.C01A.P04A.V022A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 40x40

cad L. 18.000

Euro:9.29

###### 17.C01A.P04A.V023A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 50x50

cad L. 25.000

Euro:12.91

###### 17.C01A.P04A.V024A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 63x63

cad L. 35.000

Euro:18.07

###### 17.C01A.P04A.V025A 	Fine linea per tubazioni in polietilene, del tipo PN 6 o PN 10, del diametro esterno di mm 40

cad L. 10.000

Euro:5.16

###### 17.C01A.P04A.V026A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 50

cad L. 15.000

Euro:7.75

###### 17.C01A.P04A.V027A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 63

cad L. 20.000

Euro:10.33

###### 17.C01A.P04A.V028A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 75

cad L. 48.000

Euro:24.79

###### 17.C01A.P04A.V029A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 90

cad L. 65.000

Euro:33.57

###### 17.C01A.P04A.V030A 	Manicotti di riduzione per tubazioni in polietilene nero del tipo PN 6 o PN 10, diametro esterno mm 25x20

cad L. 7.800

Euro:4.03

###### 17.C01A.P04A.V031A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 32x20, 32x25

cad L. 10.300

Euro:5.32

###### 17.C01A.P04A.V032A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 40x32, 40x25

cad L. 18.000

Euro:9.29

###### 17.C01A.P04A.V033A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 50x25, 50x32, 50x40

cad L. 23.000

Euro:11.88

###### 17.C01A.P04A.V034A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 63x32, 63x40, 63x50

cad L. 32.500

Euro:16.78

###### 17.C01A.P04A.V035A 	Manicotto di riparazione per tubazioni in PE, diametro esterno mm 50

cad L. 26.000

Euro:13.43

###### 17.C01A.P04A.V036A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 63

cad L. 34.500

Euro:17.82

###### 17.C01A.P04A.V037A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 75

cad L. 65.500

Euro:33.83

###### 17.C01A.P04A.V038A 	Raccordo maschio femmina per tubazioni in polietilene tipo PN 6 o PN 10, diametro esterno 20x1/2",20x3/4", 20x1"

cad L. 4.400

Euro:2.27

###### 17.C01A.P04A.V039A 	Idem come sopra, diametro esterno 25x3/4", 25x1"

cad L. 5.200

Euro:2.68

###### 17.C01A.P04A.V040A 	Idem come sopra, diametro esterno 32x3/4", 32x1"

cad L. 6.500

Euro:3.36

###### 17.C01A.P04A.V041A 	Idem come sopra, diametro esterno 40x1"1/4, 40x1"1/2, 40x2"

cad L. 11.000

Euro:5.68

###### 17.C01A.P04A.V042A 	Idem come sopra, diametro esterno 50x1"1/2, 50x2"

cad L. 15.000

Euro:7.75

###### 17.C01A.P04A.V043A 	Idem come sopra, diametro esterno 63x2", 63x1"1/2

cad L. 21.200

Euro:10.95

###### 17.C01A.P04A.V044A 	Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene tipo PN 6 o PN 10, diametro esterno mm 20x20

cad L. 7.300

Euro:3.77

###### 17.C01A.P04A.V045A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 25x25

cad L. 8.800

Euro:4.54

###### 17.C01A.P04A.V046A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 32x32

cad L. 11.000

Euro:5.68

###### 17.C01A.P04A.V047A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 40x40

cad L. 19.200

Euro:9.91

###### 17.C01A.P04A.V048A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 50x50

cad L. 26.800

Euro:13.84

###### 17.C01A.P04A.V049A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 63x63

cad L. 32.500

Euro:16.78

###### 17.C01A.P04A.V050A 	Raccordi T a 90 gradi, normale o ridotto per tubazioni in polietilene tipo PN 6 o PN 10, diametro esterno mm 20x20x20 N

cad L. 9.400

Euro:4.85

###### 17.C01A.P04A.V051A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 25x25x25 N o mm 25x20x25 R

cad L. 12.500

Euro:6.45

###### 17.C01A.P04A.V052A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 32x32x32 N o mm 32x25x32 R

cad L. 16.400

Euro:8.47

###### 17.C01A.P04A.V053A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 40x40x40 N o mm 40x32x40 R

cad L. 27.000

Euro:13.94

###### 17.C01A.P04A.V054A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 50x50x50 N o mm 50x40x50 R

cad L. 36.500

Euro:18.85

###### 17.C01A.P04A.V055A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 63x63x63 N o mm 63x50x63 R

cad L. 52.000

Euro:26.85

###### 17.C01A.P04A.V056A 	Raccordi T con derivazione filettata maschio e femmina, per tubazioni in polietilene tipo PN 6 o PN 10, diametro esterno mm 20x1/2"x20, 20x3/4"x20 M, o mm 20x1/2"x20 F

cad L. 6.150

Euro:3.18

###### 17.C01A.P04A.V057A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 25x3/4"x25, 25x3/4"x20 M, o mm 25x3/4"x25 F

cad L. 15.800

Euro:8.16

###### 17.C01A.P04A.V058A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 32x1"x32, 32x1"x25, 32x3/4"x32 M, o mm 32x1"x32 F

cad L. 12.500

Euro:6.45

###### 17.C01A.P04A.V059A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 40x1"x40 F

cad L. 23.000

Euro:11.88

###### 17.C01A.P04A.V060A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 50x1"1/2x50 F

cad L. 30.660

Euro:15.83

###### 17.C01A.P04A.V061A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 63x2"x63 F

cad L. 44.100

Euro:22.77

###### 17.C01A.P04A.V062A 	Gomiti a 90 gradi con derivazione filettata per tubazioni in polietilene tipo PN 6 o PN 10, diametro esterno mm 20x3/4"

cad L. 5.300

Euro:2.74

###### 17.C01A.P04A.V063A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 25x3/4"

cad L. 6.700

Euro:3.46

###### 17.C01A.P04A.V064A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 32x1"

cad L. 7.850

Euro:4.05

###### 17.C01A.P04A.V065A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 40x2"

cad L. 15.600

Euro:8.06

###### 17.C01A.P04A.V066A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 50x2"

cad L. 21.200

Euro:10.95

###### 17.C01A.P04A.V067A 	Idem come sopra, diametro esterno mm 63x2"

cad L. 29.000

Euro:14.98

###### 17.C01A.P04A.V068A 	Lastre alveolari trasparenti in policarbonato di larghezza standard m 2,10 per l'applicazione a serramenti, spessore mm 4 e lunghezza m 2,00

cad L. 86.000

Euro:44.41

###### 17.C01A.P04A.V069A 	Idem come sopra, spessore mm 4 e lunghezza m 3,00

cad L. 130.000

Euro:67.14

###### 17.C01A.P04A.V070A 	Idem come sopra, spessore mm 4 e lunghezza m 4,00

cad L. 175.000

Euro:90.38

###### 17.C01A.P04A.V071A 	Idem come sopra, spessore mm 4 e lunghezza m 6,00

cad L. 260.000

Euro:134.28

###### 17.C01A.P04A.V072A 	Idem come sopra, spessore mm 4,5 e lunghezza m 2,00

cad L. 110.000

Euro:56.81

###### 17.C01A.P04A.V073A 	Idem come sopra, spessore mm 4,5 e lunghezza m 3,00

cad L. 165.000

Euro:85.21

###### 17.C01A.P04A.V074A 	Idem come sopra, spessore mm 4,5 e lunghezza m 4,00

cad L. 220.000

Euro:113.62

###### 17.C01A.P04A.V075A 	Idem come sopra, spessore mm 4,5 e lunghezza m 6,00

cad L. 325.000

Euro:167.85

###### 17.C01A.P04A.V076A 	Idem come sopra, spessore mm 6, lunghezza m 2,00, peso 1,3 kg/mq

cad L. 140.000

Euro:72.30

###### 17.C01A.P04A.V077A 	Idem come sopra, spessore mm 6, lunghezza m 3,00, peso 1,3 kg/mq

cad L. 210.000

Euro:108.45

###### 17.C01A.P04A.V078A 	Idem come sopra, spessore mm 6, lunghezza m 4,00, peso 1,3 kg/mq

cad L. 280.000

Euro:144.61

###### 17.C01A.P04A.V079A 	Idem come sopra, spessore mm 6, lunghezza m 6,00, peso 1,3 kg/mq

cad L. 420.000

Euro:216.91

###### 17.C01A.P04A.V080A 	Idem come sopra, spessore mm 6, lunghezza m 2,00, peso 1,5 kg/mq

cad L. 155.000

Euro:80.05

###### 17.C01A.P04A.V081A 	Idem come sopra, spessore mm 6, lunghezza m 3,00, peso 1,5 kg/mq

cad L. 235.000

Euro:121.37

###### 17.C01A.P04A.V082A 	Idem come sopra, spessore mm 6, lunghezza m 4,00, peso 1,5 kg/mq

cad L. 310.000

Euro:160.10

###### 17.C01A.P04A.V083A 	Idem come sopra, spessore mm 6, lunghezza m 6,00, peso 1,5 kg/mq

cad L. 465.000

Euro:240.15

###### 17.C01A.P04A.V084A 	Idem come sopra, spessore mm 10, lunghezza m 2,00, peso 1,7 kg/mq

cad L. 185.000

Euro:95.54

###### 17.C01A.P04A.V085A 	Idem come sopra, spessore mm 10, lunghezza m 3,00, peso 1,7 kg/mq

cad L. 275.000

Euro:142.02

###### 17.C01A.P04A.V086A 	Idem come sopra, spessore mm 10, lunghezza m 4,00, peso 1,7 kg/mq

cad L. 365.000

Euro:188.51

###### 17.C01A.P04A.V087A 	Idem come sopra, spessore mm 10, lunghezza m 6,00, peso 1,7 kg/mq

cad L. 550.000

Euro:284.05

###### 17.C01A.P04A.V088A 	Idem come sopra, spessore mm 10, lunghezza m 2,00, peso 2,0 kg/mq

cad L. 225.000

Euro:116.20

###### 17.C01A.P04A.V089A 	Idem come sopra, spessore mm 10, lunghezza m 3,00, peso 2,0 kg/mq

cad L. 335.000

Euro:173.01

###### 17.C01A.P04A.V090A 	Idem come sopra, spessore mm 10, lunghezza m 4,00, peso 2,0 kg/mq

cad L. 445.000

Euro:229.82

###### 17.C01A.P04A.V091A 	Idem come sopra, spessore mm 10, lunghezza m 6,00, peso 2,0 kg/mq

cad L. 670.000

Euro:346.03

###### 17.C01A.P04A.V092A 	Lastre trasparenti in policarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura, spessore mm 2

m² L. 66.000

Euro:34.09

###### 17.C01A.P04A.V093A 	Idem come sopra, spessore mm 3

m² L. 98.000

Euro:50.61

###### 17.C01A.P04A.V094A 	Idem come sopra, spessore mm 4

m² L. 130.000

Euro:67.14

###### 17.C01A.P04A.V095A 	Idem come sopra, spessore mm 5

m² L. 165.000

Euro:85.21

###### 17.C01A.P04A.V096A 	Idem come sopra, spessore mm 6

m² L. 196.000

Euro:101.22

###### 17.C01A.P04A.V097A 	Idem come sopra, spessore mm 8

m² L. 265.000

Euro:136.86

###### 17.C01A.P04A.V098A 	Idem come sopra, spessore mm 9,5

m² L. 310.000

Euro:160.10

###### 17.C01A.P04A.V099A 	Idem come sopra, spessore mm 12

m² L. 390.000

Euro:201.42

###### 17.C01A.P04A.V100A 	Fornitura di profilati di giunzione in policarbonato, per lastre trasparenti compreso il taglio su misura: ad H o a L

m L. 24.000

Euro:12.39

### 17.C01A.P05A 	MATERIALI ASFALTICI E BITUMINOSI, MATERIALI PER IMPERMEABILIZZAZIONI

###### 17.C01A.P05A.V001A 	Calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento, costituito da pietrisco, pietrischetto, sabbia, filler e bitume, mescolati a caldo (Bc, Tn, Pp, Pc, Pv, Pm, Al)

t L. 85.000

Euro:43.89

###### 17.C01A.P05A.V002A 	Idem come sopra, per manti di usura (Bc, Tn, Pp, Pc, Pv, Pm, Al)

t L. 95.000

Euro:49.06

###### 17.C01A.P05A.V003A 	Idem come sopra, per manti elastici drenanti (Al)

t L. 110.000

Euro:56.81

###### 17.C01A.P05A.V004A 	Malta bituminosa composta da bitume 10%, filler 10%, sabbia 80% (Al, Tn, Pp, Pc, Pv, Pm)

t L. 130.000

Euro:67.14

### 17.C01A.P06A 	MATERIALI SPECIALI PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

###### 17.C01A.P06A.V001A 	Manto per pavimentazioni in erba sintetica in fibra polipropilenica (UV stabile), titolazione 8.000 Denari, tessitura Tufted 16.000 punti al m2, dorso in poliuretano o pvc, spessore 22 mm (2 mm di dorso e 20 mm di fibra). Misure teli: 3,72x36,70 m. Peso: 1,75 kg/m2 (Tn, Ca)

m2 L. 30.000

Euro:15.49

###### 17.C01A.P06A.V002A 	Manto per pavimentazioni in erba sintetica in fibra polipropilenica (UV stabile), titolazione 8.000 Denari, tessitura Tufted 19.000 punti al m2, dorso in poliuretano o pvc, spessore 27 mm (2 mm di dorso e 25 mm di fibra). Misure teli: 3,72x36,70 m. Peso: 2,4 kg/m2 (Ca, Ok)

m2 L. 35.000

Euro:18.07

###### 17.C01A.P06A.V003A 	Supporto elastico in gomma e cariche inerti, per sottofondi di manti in erba sintetica, spessore 10 mm (Tn, Ca, Ok)

m2 L. 12.000

Euro:6.19

###### 17.C01A.P06A.V004A 	Manto prefabbricato in cloruro di polivinile spessore 4,5 mm calandrato, plastificato e goffrato, larghezza telo 150-180 cm (Pc, Pm, Pv, Pp)

m2 L. 60.000

Euro:30.99

###### 17.C01A.P06A.V005A 	Manto prefabbricato in cloruro di polivinile spessore 2,5 mm calandrato, lastificato e goffrato su strato elastico in schiuma vinilica, spessore 4 mm, larghezza telo 150-180 cm (Pc, Pm, Pv, Pp)

m2 L. 50.000

Euro:25.82

###### 17.C01A.P06A.V006A 	Manto prefabbricato in cloruro di polivinile spessore 2,5 mm calandrato, plastificato e goffrato su strato elastico in schiuma vinilica, spessore 10 mm, larghezza telo 150-180 cm (Pc, Pm, Pv, Pp)

m2 L. 60.000

Euro:30.99

###### 17.C01A.P06A.V007A 	Manto prefabbricato in teli di gomma sintetica a base di resine policloropreniche, impronta antisdrucciolo, calandrato e vulcanizzato spessore 4,5 mm, larghezza teli 150-180 cm (Pp)

m2 L. 34.000

Euro:17.56

###### 17.C01A.P06A.V008A 	Idem come sopra, spessore 6 mm, larghezza teli 150-180 cm (Pp)

m2 L. 46.000

Euro:23.76

###### 17.C01A.P06A.V009A 	Idem come sopra, spessore 8 mm, larghezza teli 150-180 cm (Pp)

m2 L. 52.000

Euro:26.85

###### 17.C01A.P06A.V010A 	Manto prefabbricato in teli di gomma sintetica a base di resine policloropreniche, in doppio strato, impronta antisdrucciolo, calandrato e vulcanizzato, spessore 12 mm, larghezza teli 122 cm, specifico per piste di atletica (Al)

m2 L. 60.000

Euro:30.99

###### 17.C01A.P06A.V011A 	Idem come sopra, spessore 14 mm, larghezza teli 122-180 cm, specifico per pedane d'atletica(Al)

m2 L. 64.000

Euro:33.05

###### 17.C01A.P06A.V012A 	Asfalto plastico per manti superficiali di spessore finito 2,5 mm (Pp)

m2 L. 30.000

Euro:15.49

###### 17.C01A.P06A.V013A 	Miscela di corindone sintetico e inerti sferoidali in quarzo per la formazione di pavimentazioni ad elevata resistenza all'usura (Ok, Pp)

kg L. 1.300

Euro:0.67

###### 17.C01A.P06A.V014A 	Miscela di cemento, quarzo ed ossido di ferro per la formazione di pavimenti ad elevata resistenza all'usura (Ok, Pp)

kg L. 700

Euro:0.36

###### 17.C01A.P06A.V015A 	Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, sabbia, bitume, filler, inerti sferoidali lapidei e ossidi di ferro (Tn, Pp)

kg L. 320

Euro:0.16

###### 17.C01A.P06A.V016A 	Materiali per manti in Tartan realizzati in opera: Tartan fase A (Al)

kg L. 12.500

Euro:6.45

###### 17.C01A.P06A.V017A 	Idem come sopra, Tartan fase B (Al)

kg L. 18.500

Euro:9.55

###### 17.C01A.P06A.V018A 	Idem come sopra, diluente specifico per resine Tartan (Al)

kg L. 8.000

Euro:4.13

###### 17.C01A.P06A.V019A 	Idem come sopra, Primer di fondo per resine Tartan (Al)

kg L. 22.000

Euro:11.36

###### 17.C01A.P06A.V020A 	Idem come sopra, Topping finale (Al)

kg L. 16.500

Euro:8.52

###### 17.C01A.P06A.V021A 	Collante per il fissaggio di pavimentazione prefabbricata in cloruro di polivinile (Pp)

kg L. 6.500

Euro:3.36

###### 17.C01A.P06A.V022A 	Collante bicomponente a base di resine epossidiche per il fissaggio di pavimentazione prefabbricata in gomma sintetica (Pp)

kg L. 12.000

Euro:6.19

###### 17.C01A.P06A.V023A 	Idem come sopra, a base di resine poliuretaniche (Pp)

kg L. 13.000

Euro:6.71

###### 17.C01A.P06A.V024A 	Resina poliuretanica bicomponente per impasti per la formazione di manti realizzati in opera (Al)

kg L. 14.000

Euro:7.23

###### 17.C01A.P06A.V025A 	Resina poliuretanica monocomponente per impasti per la formazione di manti realizzati in opera (Al)

kg L. 10.000

Euro:5.16

###### 17.C01A.P06A.V026A 	Primer poliuretano per l'ancoraggio del manto al sottofondo (Al)

kg L. 16.000

Euro:8.26

###### 17.C01A.P06A.V027A 	Diluenti speciali per impasti a base di resine epossidiche

kg L. 8.000

Euro:4.13

###### 17.C01A.P06A.V028A 	Idem come sopra, per impasti a base di resine poliuretaniche

kg L. 8.000

Euro:4.13

###### 17.C01A.P06A.V029A 	Gomma in granuli vulcanizzata per impasti per la formazione di manti realizzati in opera (Al)

kg L. 7.000

Euro:3.61

###### 17.C01A.P06A.V030A 	Vernici speciali a base acrilica per il tracciamento di superfici in asfalto plastico o calcestruzzo bituminoso (Pp)

kg L. 15.000

Euro:7.75

###### 17.C01A.P06A.V031A 	Vernici bicomponenti a base poliuretanica per il tracciamento di superfici in gomma (Pp)

kg L. 26.000

Euro:13.43

###### 17.C01A.P06A.V032A 	Nastro in plastica pesante per il tracciamento di superfici sportive (Pp)

m L. 1.200

Euro:0.62

###### 17.C01A.P06A.V033A 	Polvere calcarea bianca, in sacchi, per il tracciamento di campi da calcio (Ca)

q L. 6.000

Euro:3.09

### 17.C01A.P07A 	ATTREZZATURE SPECIALI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

###### 17.C01A.P07A.V001A 	Elettropompa centrifuga autoadescante con motore trifase completa di quadro elettrico di protezione e di comando, potenza 3 Hp

cad L. 1.900.000

Euro:981.27

###### 17.C01A.P07A.V002A 	Idem come sopra, potenza 5 Hp

cad L. 2.800.000

Euro:1446.08

###### 17.C01A.P07A.V003A 	Idem come sopra, potenza 10 Hp (Ca)

cad L. 3.300.000

Euro:1704.31

###### 17.C01A.P07A.V004A 	Elettrovalvola automatica, funzionamento a 24 V, in resina sintetica con regolatore di flusso, diam. 1''1/2

cad L. 190.000

Euro:98.13

###### 17.C01A.P07A.V005A 	Idem come sopra, diam. 2''

cad L. 270.000

Euro:139.44

###### 17.C01A.P07A.V006A 	Idem come sopra, diam. 1''1/2 con riduttore di pressione

cad L. 300.000

Euro:154.94

###### 17.C01A.P07A.V007A 	Idem come sopra, diam. 2'' con riduttore di pressione

cad L. 380.000

Euro:196.25

###### 17.C01A.P07A.V008A 	Valvola idraulica automatica in resina sintetica con regolatore di flusso, diam. 1''1/2

cad L. 180.000

Euro:92.96

###### 17.C01A.P07A.V009A 	Idem come sopra, diam. 2''

cad L. 260.000

Euro:134.28

###### 17.C01A.P07A.V010A 	Elettrovalvola automatica, funzionamento a 24 V, in bronzo, con regolatore di flusso, diam. 1''

cad L. 300.000

Euro:154.94

###### 17.C01A.P07A.V011A 	Idem come sopra, diam. 1''1/2

cad L. 430.000

Euro:222.08

###### 17.C01A.P07A.V012A 	Idem come sopra, diam. 2''

cad L. 460.000

Euro:237.57

###### 17.C01A.P07A.V013A 	Idem come sopra, diam. 2''1/2

cad L. 520.000

Euro:268.56

###### 17.C01A.P07A.V014A 	Idem come sopra, diam. 3''

cad L. 580.000

Euro:299.54

###### 17.C01A.P07A.V015A 	Valvola idraulica automatica in bronzo con regolatore di flusso, diam. 1''

cad L. 250.000

Euro:129.11

###### 17.C01A.P07A.V016A 	Idem come sopra, diam. 1''1/2

cad L. 380.000

Euro:196.25

###### 17.C01A.P07A.V017A 	Idem come sopra, diam. 2''

cad L. 420.000

Euro:216.91

###### 17.C01A.P07A.V018A 	Idem come sopra, diam. 2''1/2

cad L. 470.000

Euro:242.73

###### 17.C01A.P07A.V019A 	Idem come sopra, diam. 3''

cad L. 500.000

Euro:258.23

###### 17.C01A.P07A.V020A 	Programmatore a 8 stazioni, per il comando delle elettrovalvole, a funzionamento automatico o manuale, completa di carenatura in acciaio verniciato, quadro di comando con quadrante giornaliero-bisettimanale, quadrante orario 24 ore, quadrante comando indipendente degli irrigatori (Ca)

cad L. 1.200.000

Euro:619.75

###### 17.C01A.P07A.V021A 	Idem come sopra, a 12 stazioni (Ca)

cad L. 1.400.000

Euro:723.04

###### 17.C01A.P07A.V022A 	Irrigatore dinamico in resina antiurto facilmente smontabile per manutenzione, con riduttori, sistema di richiamo a fine irrigazione e parzializzatori di settore a 90 o 180 gradi, a corpo interrato, gittata max 10 m

cad L. 140.000

Euro:72.30

###### 17.C01A.P07A.V023A 	Idem come sopra, a corpo fuori terra, gittata max 10 m

cad L. 75.000

Euro:38.73

###### 17.C01A.P07A.V024A 	Idem come sopra, a corpo interrato, gittata max 16 m (Ca)

cad L. 165.000

Euro:85.21

###### 17.C01A.P07A.V025A 	Idem come sopra, a corpo fuori terra, gittata max 16 m (Ca)

cad L. 90.000

Euro:46.48

###### 17.C01A.P07A.V026A 	Irrigatore a turbina demoltiplicata, in resina antiurto facilmente smontabile per manutenzione, con sistema di richiamo a fine irrigazione e parzializzatori di sezione a 90 o 180 gradi, a corpo interrato, gittata max 16 m (Ca)

cad L. 200.000

Euro:103.29

###### 17.C01A.P07A.V027A 	Idem come sopra, a corpo interrato, gittata max 30 m (Ca)

cad L. 450.000

Euro:232.40

###### 17.C01A.P07A.V028A 	Bocche da presa rapide per idranti diam. 1'' in bronzo-ottone, compresa raccorderia e pezzi speciali

cad L. 45.000

Euro:23.24

###### 17.C01A.P07A.V029A 	Irrigatore semovente completo di 50 m di tubo di plastica in polietilene rinforzato per tenuta in pressione completo di accessori per l'attacco rapido (Ca)

cad L. 2.300.000

Euro:1187.85

# 17.C02A 	AFFITTI E NOLI

### 17.C02A.P01A 	NOLEGGIO DI MACCHINE TRATTRICI-OPERATRICI PER COLTURE E GIARDINAGGIO

###### 17.C02A.P01A.V001A 	Nolo di motocoltivatore, compreso l'operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego, potenza fino a 10 Hp

ora L. 42.000

Euro:21.69

###### 17.C02A.P01A.V002A 	Idem come sopra, accessoriato con irroratrice, falciatrice, tosatrice con raccoglitore

ora L. 48.000

Euro:24.79

###### 17.C02A.P01A.V003A 	Nolo di motocoltivatore, compreso l'operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego, potenza da 10 Hp a 20 Hp

ora L. 50.000

Euro:25.82

###### 17.C02A.P01A.V004A 	Idem come sopra, accessoriato con irroratrice, falciatrice, tosatrice con raccoglitore

ora L. 56.000

Euro:28.92

###### 17.C02A.P01A.V005A 	Nolo di macchina trattrice-operatrice , compreso l'operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego, potenza da 20 Hp a 40 Hp

ora L. 50.000

Euro:25.82

###### 17.C02A.P01A.V006A 	Idem come sopra, accessoriato con vangatrice, estirpatrice, erpicatrice, raccoglitrice d'erba, aerificatore, pompa irroratrice

ora L. 75.000

Euro:38.73

###### 17.C02A.P01A.V007A 	Nolo di macchina trattrice-operatrice, compreso l'operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego, potenza da 40 Hp a 70 Hp

ora L. 64.000

Euro:33.05

###### 17.C02A.P01A.V008A 	Idem come sopra, accessoriato con vangatrice, estirpatrice, erpicatrice, raccoglitrice d'erba, aerificatore, pompa irroratrice (Ca)

ora L. 84.000

Euro:43.38

###### 17.C02A.P01A.V009A 	Nolo di macchina trattrice-operatrice, di elevata potenza (da 70 a 100 Hp) per lavori agricoli, compreso l'operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego

ora L. 75.000

Euro:38.73

###### 17.C02A.P01A.V010A 	Idem come sopra, potenza superiore a 100 Hp

ora L. 90.000

Euro:46.48

###### 17.C02A.P01A.V011A 	Nolo di macchina idroseminatrice, compreso l'operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego

ora L. 120.000

Euro:61.97

###### 17.C02A.P01A.V012A 	Nolo di insabbiatrice, trainabile da trattrice agricola, per lo spandimento di sabbia su cotiche erbose, compreso trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego esclusa la sabbia

ora L. 6.000

Euro:3.09

###### 17.C02A.P01A.V013A 	Nolo di carrello spandiconcime, trainabile da trattrice agricola, compreso trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego, escluso il concime

ora L. 6.000

Euro:3.09

###### 17.C02A.P01A.V014A 	Nolo di rete livellante a maglie d'acciaio, trainabile da trattirice agricola, specifica per lavori inerenti la formazione e manutenzione di manti erbosi

ora L. 4.000

Euro:2.06

###### 17.C02A.P01A.V015A 	Nolo di rullo (500 kg/m), trainabile da trattrice agricola, specifica per lavori inerenti la formazione di manti erbosi

ora L. 4.000

Euro:2.06

###### 17.C02A.P01A.V016A 	Nolo di vibrofinitrice, compreso l'operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego, assetto variabile superiore a 3,5 m

ora L. 165.000

Euro:85.21

###### 17.C02A.P01A.V017A 	Idem come sopra, assetto variabile fino a 3,5 m

ora L. 110.000

Euro:56.81

# 17.C03A 	OPERE COMPIUTE PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA

### 17.C03A.P01A 	SCAVI

###### 17.C03A.P01A.V001A 	Scavo di sbancamento per livellamento terreno con esecuzioni di scavi e riporti di compensazione per differenze non superiori a cm 15/20. Trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta (Bc, Tn, Pp, Pc, Pv, Pm)

m3 L. 10.500

Euro:5.42

###### 17.C03A.P01A.V002A 	Scavo di sbancamento per la formazione del cassonetto per una profondità media di cm 25, con carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. (Al)

m3 L. 10.500

Euro:5.42

###### 17.C03A.P01A.V003A 	Scavo di sbancamento per la formazione del cassonetto per una profondità di cm 35/40, compreso il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. (Ca)

m3 L. 8.500

Euro:4.39

###### 17.C03A.P01A.V004A 	Scavo a mano in sezione obbligata per alloggiamento tubi e attrezzi (Tt)

m3 L. 160.000

Euro:82.63

###### 17.C03A.P01A.V005A 	Scavo eseguito con mezzo meccanico in sezione obbligata, comprensivo di reinterro con lo stesso materiale e trasporto alla discarica del materiale di risulta (Tt)

m3 L. 33.000

Euro:17.04

###### 17.C03A.P01A.V006A 	Scorticamento del terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 15 con accantonamento in loco per il successivo riutilizzo (Ca)

m3 L. 3.800

Euro:1.96

###### 17.C03A.P01A.V007A 	Scorticamento di superficie (erbe infestanti, arbusti, ecc.), carico e trasporto alla discarica dei materiali di rifiuto (Ca)

m3 L. 1.800

Euro:0.93

###### 17.C03A.P01A.V008A 	Scavo di sbancamento alla profondità di cm 25 circa, accumulo del terreno scavato in cantiere giudicato idoneo per la formazione del substrato coltivabile e copertura del cumulo con telo nero in polietilene antigerminazione (Ca)

m3 L. 2.000

Euro:1.03

### 17.C03A.P02A 	REINTERRI

###### 17.C03A.P02A.V001A 	Reinterro tubazioni con materiale esistente in sito (Tt)

m3 L. 6.000

Euro:3.09

### 17.C03A.P03A 	FONDAZIONI DI SOTTOFONDO CON MASSICCIATA

###### 17.C03A.P03A.V001A 	Formazione di massicciata con pietrisco misto di cava 20/50 per uno spessore di cm 35/40, compreso il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. (Ca)

m2 L. 32.000

Euro:16.53

###### 17.C03A.P03A.V002A 	Formazione di sottofondo con massicciata di pietrisco misto di cava 20/50 per uno strato di cm 20/25, debitamente rullato. (Bc, Pp, Pc, Pv, Pm)

m2 L. 35.000

Euro:18.07

###### 17.C03A.P03A.V003A 	Formazione di sottofondo con massicciata di pietrisco misto di cava 20/50 per uno strato di cm 25 circa, debitamente rullato (Al)

m2 L. 33.000

Euro:17.04

###### 17.C03A.P03A.V004A 	Fornitura e posa di sottofondo in carbonella fine o filler assorbente, spessore cm 5/6 (Tn)

m2 L. 9.000

Euro:4.65

###### 17.C03A.P03A.V005A 	Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta "binder" steso a caldo e a mano, spessore cm 4/5 (Bc, Tn, Pp, Pc, Pv, Pm)

m2 L. 17.000

Euro:8.78

###### 17.C03A.P03A.V006A 	Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta "binder" 0/6 mm, steso a caldo, a mezzo vibrofinitrice e a mano, debitamente rullato, spessore finito cm 5 (Al)

m2 L. 18.000

Euro:9.29

###### 17.C03A.P03A.V007A 	Formazione tappetino in conglomerato bituminoso tipo "binder", per manti elastici drenati, spessore finale cm 7, steso con vibrofinitrice e a mano in uno o due strati, debitamente rullato. (Al)

m2 L. 21.000

Euro:10.84

###### 17.C03A.P03A.V008A 	Formazione di tappetino in malta bituminosa fine 0,6mm stesa con vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume 180/200, debitamente rullato, spessore finale cm 2,5 (Al)

m2 L. 12.000

Euro:6.19

###### 17.C03A.P03A.V009A 	Formazione di piano d'appoggio con miscela di terre speciali, spessore cm 3/4, di apposite granulometrie, atte a garantire un giusto drenaggio e le pendenze per la posa dei teli di pavimentazione, compresa la rullatura finale (Tn)

m2 L. 6.000

Euro:3.09

###### 17.C03A.P03A.V010A 	Formazione di tappetino in malta bituminosa fine, stesa a caldo e a mano; dopo le operazioni di rullatura deve risultare uno spessore di almeno cm 2,5 (Tn, Pp, Pc, Pv, Pm)

m2 L. 14.000

Euro:7.23

###### 17.C03A.P03A.V011A 	Regolarizzazione del fondo secondo le pendenze prestabilite, rullatura e trattamento diserbante (Ca)

m2 L. 800

Euro:0.41

### 17.C03A.P04A 	CORDOLATURE

###### 17.C03A.P04A.V001A 	Costruzione perimetrale all'area di muretto in cordoli di cemento sez. cm 10x25 posati su adeguata fondazione continua e rinfianco in cls (Bc, Tn, Pp, Pc, Pv, Pm, Al)

m L. 45.000

Euro:23.24

###### 17.C03A.P04A.V002A 	Costruzione di una cunetta a cielo aperto in cls larghezza cm 20 su una testata dei campi (Bc)

m L. 38.000

Euro:19.62

###### 17.C03A.P04A.V003A 	Costruzione lungo i lati in comune dei campi di una canaletta in cls larghezza utile cm 20 e profondità cm 15/20, interamente coperta con lastre di cemento dello spessore di cm 5 munite di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque (Tn)

m L. 110.000

Euro:56.81

###### 17.C03A.P04A.V004A 	Fornitura e posa di cordoli di cemento prefabbricati, sezione cm 5x20, con testata ricoperta in pvc, posata su fondazione continua e rinfianco in cls (Al)

m L. 48.000

Euro:24.79

###### 17.C03A.P04A.V005A 	Fornitura e posa di cordoli in profilato di alluminio anodizzato fissati con speciali tasselli da applicare sopra le canalette (Al)

m L. 45.000

Euro:23.24

###### 17.C03A.P04A.V006A 	Costruzione di canaletta a cielo aperto in cls per la raccolta e il convogliamento acque piovane, delle dimensioni di cm 25x15 compreso scavo, reinterro e lisciatura della parte in vista e la formazione delle giuste pendenze (Al)

m L. 45.000

Euro:23.24

###### 17.C03A.P04A.V007A 	Formazione di pozzetti, dimensioni cm 40x40x80, completi di griglia in ferro per la raccolta delle acque (Ca)

cad L. 230.000

Euro:118.78

###### 17.C03A.P04A.V008A 	Coronamento perimetrale sul cordolo di contenimento con filo di mattoni paramano della larghezza di una testa distanziata di cm 2 dalla fila stessa (Tn)

m L. 15.000

Euro:7.75

###### 17.C03A.P04A.V009A 	Formazione di plinti in cls m 1x1x1 per ancoraggio pali dell'illuminazione; dosatura ql 2/mc di cemento 325, tubo di cemento diametro cm 20 incorporato nel getto. Compreso lo scavo e il trasporto alla discarica dei materiali di risulta (Bc)

cad L. 550.000

Euro:284.05

###### 17.C03A.P04A.V010A 	Formazione di pozzetti di ispezione in cemento vibrato dimensioni interne cm 30x30x50/60, con relativo chiusino (Bc)

cad L. 170.000

Euro:87.79

###### 17.C03A.P04A.V011A 	Formazione del muretto perimetrale per attacco copertura estensibile autoportante mobile, costituito da fondazione in cls, muro di elevazione in cls. È compresa: la sola posa in opera delle zanche per l'ancoraggio dei binari su cui scorre la copertura estensibile mobile e la formazione in opera di fori per l'alloggiamento delle piantane; sono escluse le opere di scavo e reinterro (Bc, Tn, Pp)

m L. 250.000

Euro:129.11

### 17.C03A.P05A 	TUBAZIONI, DRENAGGI, IRRIGAZIONI

###### 17.C03A.P05A.V001A 	Costruzione di un collettore per la raccolta delle acque provenienti dal campo mediante scavo di terreno in sezione ristretta con formazione di pendenze. Fornitura e posa in opera di tubi di cemento di diametro 20 cm su sottofondo in sabbia. Rinfianco tubi e riempimento degli scavi con materiale inerte pulito (Ca)

m L. 45.000

Euro:23.24

###### 17.C03A.P05A.V002A 	Realizzazione di un canale di drenaggio sotterraneo della sezione di cm 40x60 nella zona di rispetto tra il limite del campo e la pista di atletica e l'area esterna, per il risanamento delle zone di maggior accumulo delle acque di scolo sotterranee; fornitura e posa di tubo per drenaggio in pvc forato; riempimento con ciottoli di fiume stratificati con soprastanti cm 20 di terra agraria mista a sabbia, sono esclusi gli allacciamenti (Ca)

m L. 38.000

Euro:19.62

###### 17.C03A.P05A.V003A 	Formazione di pozzetti d'ispezione, con chiusino in ghisa dim. cm 40x40x80 (Ca)

cad L. 230.000

Euro:118.78

###### 17.C03A.P05A.V004A 	Impianto di drenaggio e umidificazione per campo di calcio, compresa preparazione del terreno e le finiture del manto erboso. Spianamento con mezzi meccanici, compresi scavi e riporti fino ad una media di cm 10 del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo ai giusti livelli per il deflusso delle acque. Sono comprese tutte le opere primarie di tracciamento, picchettatura, formazione del piano quotato, posa dei capisaldi e quant'altro per il giusto procedere nel lavoro. Per la costruzione del sistema principale di drenaggio e umidificazione possiamo scegliere uno dei due sistemi sotto descritti: 1) Costruzione del sistema drenante umidificante formato da n. 11 collettori trasversali, costituiti da: - scavo con mezzi meccanici in sezione ristretta di cunicoli nel terreno per la formazione dei dreni di profondità, paralleli tra loro e delle dimensioni adeguate atti a contenere i tubi di drenaggio e umidificazione; - fornitura e posa in opera di tubi forati superiormente in pvc o similari del diametro interno di cm 10 che costituiscono la rete del sistema serbatoio; - drenaggio, compreso l'onere per la formazione del letto di sabbia; - fornitura e messa in opera di materiale inerte pulito di fiume o di cava con curva granulometrica predeterminata per il riempimento degli scavi sopra i tubi drenanti. 2) Costruzione di un collettore per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dai dreni del campo mediante: - scavo di terreno in sezione ristretta eseguita a mano o con mezzi meccanici, aventi dimensioni adeguate atte a contenere i tubi; - fornitura e posa in opera di tubi in cemento o similari del diametro di cm 30, posati in opera su letto in cls; - fornitura e messa in opera di materiale inerte pulito di fiume quale acciottolato di varie pezzature preventivamente stabilite, per il riempimento e colmatura dello scavo sopra il collettore; - costruzione di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato gettato in opera a q 2,00 di cemento e delle dimensioni interne di cm 40x40x80, completi di chiusino in lamiera striata e in cemento, per l'ispezione dei dreni, compreso lo scavo e il reinterro. Costruzione del sistema drenante e di finitura e lavori specializzati per la formazione del campo da gioco e della coltre erbosa, comprendente lo spianamento con mezzi meccanici del terreno di risulta dagli scavi dei drenaggi e per il riempimento anche degli stessi, compreso pure durante questa operazione l'asportazione manuale dalla superficie in oggetto di radici, sassi e quant'altro non attinente alla natura del terreno; livellamento con motor grader e conseguente rullamento con rullo statico di peso comunque non inferiore a t 10; carico e trasporto alla discarica del materiale di eccedenza; comprese tutte le operazioni e gli oneri inerenti allo scavo nel terreno di fessure cuneiformi con attrezzature speciali, seguito con immediato riempimento della stessa con materiale inerte drenante (tali fessurazioni verranno eseguite su tutta la superficie, perpendicolari e a distanze variabili fra loro); compreso il definitivo spianamento e livellamento con motor grader e successiva rullatura con rullo statico di peso adeguato; la fornitura e stesa sull'intera superficie di circa cm 2 di torba miscelata a sabbia; la fornitura e spargimento di speciale concime adatto al tipo di terreno per la formazione e l'attecchimento dell'erba, la seminagione per la formazione del prato con miscuglio speciale di sementi; l'operazione di interramento delle sementi spesse con una concimazione e la definitiva rullatura con rulli leggeri; attecchimento dell'erba e compreso pure il primo taglio dell'erba, operazione con la quale e dal qual giorno avverrà la consegna del campo al Committente; compresa la segnatura con polvere bianca calcarea dell'area di gioco e posa ai quattro angoli delle bussole interrate su dado di cls per l'infissione delle bandierine segna-angoli (Ca)

m2 L. 19.000

Euro:9.81

###### 17.C03A.P05A.V005A 	Impianto di irrigazione di n. 1 campo con funzionamento completamente automatico a mezzo di irrigatori interrati e centralina automatica di comando, é inoltre prevista l'installazione di un idrantino con innesto a baionetta. L'intero impianto sarà composto da: - n. 12 irrigatori con istallazione fissa interrata con raggio d'apertura di m 16 ed un consumo di 70 l/m' ad una pressione di 4,5 atm, completamente costruiti in resina, con un movimento rotatorio dato con una turbina demoltiplicata; - n. 1 programmatore a n. 8 stazioni per il comando di elettrovalvole normalmente chiuse, composto da un contenitore di resina con coperchio trasparente, entro cui si trova il pannello dei comandi, così suddivisi: - disco quattordicinale per la scelta dei giorni in cui bagnare oppure no; - disco orario a 24 ore per la scelta dell'ora in cui iniziare l'irrigazione; - quadrante con n. 8 manopole per la scelta del tempo di irrigazione di ogni singolo settore; inoltre è previsto di un commutatore per il comando automatico o manuale, un fusibile di protezione, filtro per l'acqua di comando dell'elettrovalvola; - il funzionamento è a 24 volt, il programmatore può avere un funzionamento semi-automatico nel senso che, in qualsiasi momento, può essere messo in funzione manualmente, eseguire l'irrigazione secondo il programma impostato precedentemente ed arrestarsi al termine dello stesso pronto per un nuovo ciclo automatico: esso sarà collocato in vicinanza del campo; - n. 6 elettrovalvole con solenoide a 24 volt, installate in un pozzetto all'esterno del campo; saranno alimentate dall'acqua proveniente o da una cisterna d'accumulo o direttamente dall'acquedotto; - m 450 di tubazione in polietilene da installare in uno scavo di cm 40 circa, le tubazioni all'interno del campo saranno disposte in linea e posizionate affiancate al muretto di recinzione, esse saranno complete di tutta la raccorderia speciale in plastica occorrente per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte;- m 100 di cavidotto costruito in polietilene, entro cui saranno posti i cavi unipolari, sezione mm2 1,5, che invieranno la corrente a 24 volt dal programmatore alle elettrovalvole; - n. 1 idrantino 3/4" in bronzo e ottone, del tipo da interrare, con valvole di chiusura a molla, del tipo a baionetta, esso sarà corredato da n. 1 innesto rapido completo di rubinetto e portagomma; - sono escluse: alimentazione idrica, alimentazione corrente elettrica a 220 volt per il programmatore, il box per l'alloggiamento del programmatore ed ogni altra opera qui non menzionata e computata (Ca)

m2 L. 14.000

Euro:7.23

###### 17.C03A.P05A.V006A 	Impianto di irrigazione di n. 2 campi con funzionamento completamente automatico a mezzo di irrigatori interrati e centralina automatica di comando, la richiesta idrica é di circa 140 l/minuto con una pressione di 5 atm, e inoltre prevista l'installazione di un idrantino con innesto a baionetta per ogni campo. L'intero impianto sarà composto da:- n. 24 irrigatori con istallazione fissa interrata con raggio d'apertura di m 16 ed un consumo di 70 l/minuto ad una pressione di 4,5 atm, completamente costruiti in resina, con un movimento rotatorio dato con una turbina demoltiplicata;- n. 1 programmatore a n. 8 stazioni per il comando di elettrovalvole normalmente chiuse, composto da un contenitore di resina con coperchio trasparente, entro cui si trova il pannello dei comandi, così suddivisi: - disco quattordicinale per la scelta dei giorni in cui bagnare oppure no; - disco orario a 24 ore per la scelta dell'ora in cui iniziare l'irrigazione; - quadrante con n. 8 manopole per la scelta del tempo di irrigazione di ogni singolo settore; inoltre è previsto di un commutatore per il comando automatico o manuale, un fusibile di protezione, filtro per l'acqua di comando dell'elettrovalvola;- il funzionamento è a 24 volt, il programmatore può avere un funzionamento semi-automatico nel senso che, in qualsiasi momento, può essere messo in funzione manualmente, eseguire l'irrigazione secondo il programma impostato precedentemente ed arrestarsi al termine dello stesso pronto per un nuovo ciclo automatico: esso sarà collocato in vicinanza del campo;- n. 6 elettrovalvole con solenoide a 24 volt, installate in un pozzetto all'esterno del campo; saranno alimentate dall'acqua proveniente o da una cisterna d'accumulo o direttamente dall'acquedotto;- m 800 di tubazione in polietilene da installare in uno scavo di cm 40 circa, le tubazioni all'interno del campo saranno disposte in linea e posizionate affiancate al muretto di recinzione, esse saranno complete di tutta la raccorderia speciale in plastica occorrente per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte;- m 100 di cavidotto costruito in polietilene, entro cui saranno posti i cavi unipolari, sezione mm2 1,5, che invieranno la corrente a 24 volt dal programmatore alle elettrovalvole;- n. 2 idrantini 3/4" in bronzo e ottone, del tipo da interrare, con valvole di chiusura a molla, del tipo a baionetta, esso sarà corredato da n. 1 innesto rapido completo di rubinetto e portagomma;- sono escluse: alimentazione idrica, alimentazione corrente elettrica a 220 volt per il programmatore, il box per l'alloggiamento del programmatore ed ogni altra opera qui non menzionata e computata (Ca)

m2 L. 12.000

Euro:6.19

###### 17.C03A.P05A.V007A 	Impianto di irrigazione automatica per campo di calcio. L'intera superficie da gioco verrà irrigata con n. 11 irrigatori aventi un raggio di azione di m 30 con un consumo di 280 l/m' a 6,5 atm e provvisti di valvola idraulica normalmente  aperta, pilotata direttamente dal programmatore, che all'ora e nel giorno programmato, li farà entrare in funzione uno alla volta per il tempo prestabilito; al termine dell'irrigazione andra' a riposo pronto per il nuovo ciclo di irrigazione. Gli irrigatori centrali, installati negli appositi sollevatori, verranno innalzati dalla pressione dell'acqua all'inizio della irrigazione e rimarranno in tale posizione, fino al termine della stessa, anche quando bagniano gli altri irrigatori; per farli ritornare in sede nel terreno e per motivi di sicurezza, viene installato un apposito gruppo automatico che chiude il flusso dell'acqua all'esterno del campo e contemporaneamente scarica la pressione dei tubi e delle valvole degli irrigatori dopo un ciclo di irrigazione.L'intero impianto sarà composto:- n. 8 irrigatori per l'installazione fissa interrata, completi di valvola interrata, con movimento rotatorio della torretta portaugelli dato da una turbina demultiplicata, il tutto costruito in resina antiurto e facilmente smontabile dall'alto per la manutenzione; raggio d'azione di m 30 circa con un consumo di 280 l/m' a 6,5 atm; detti irrigatori vanno installati lungo i bordi del campo a filo terreno e sono del tipo a settore di 90° e 180°;- n. 3 irrigatori come i precedenti tipo a pieno cerchi da installare lungo la mezzeria del campo di calcio, pertanto, per ragioni di sicurezza, sono contenuti entro un sollevatore idraulico interrato, avente sulla sommità un contenitore in gomma della profondità di m 15 entro cui va posta una zolla di terra con l'erba; in fase di riposo l'irrigatore è completamente invisibile e sicuro;- n. 1 programmatore a n 11 sezioni per il comando degli irrigatori ,funzionante a 220 volt composto dai seguenti comandi:- quadrante giornaliero bisettimanale per la scelta dei giorni in cui si vuole bagnare;- quadrante orario 24 ore per la scelta dell'ora dall'inizio dell'irrigazione;- quadrante con n 11 manopole per la predeterminazione dei tempi di irrigazione dei singoli irrigatori, indipendenti l'uno dall'altro, con tempi variabili da 0 a 60';- deviatore per il funzionamento automatico oppure manuale;- fusibili di protezione; - carenatura in acciaio verniciato;- 450 m tubazioni in polietilene con diametro mm 63 est, corredate di tutte le raccorderie occorrenti a dare il lavoro finito a regola d'arte;- 300 m circa di tubazione in polietilene con diametro mm 63 est per il collegamento degli irrigatori con il programmatore;- n. 1 gruppo di sicurezza composto da una elettrovalvola diametro 2" del tipo normalmente chiuso, da installare lungo la linea centrale e da un'elettrovalvola diametro 1/2" del tipo normale aperta per scaricare l'acqua in pressione al termine dell'irrigazione; entrambe saranno comandate dal programmatore. Escluso l'allacciamento alla rete idrica (Ca)

m2 L. 6.500

Euro:3.36

###### 17.C03A.P05A.V008A 	Impianto di drenaggio e umidificazione costituito da una rete in tubi di pvc corrugati di diametro mm 50, fessurati, flessibili rivestiti con filtro di fibra in polipropilene imputrescibile, posti a spina di pesce ad un interasse di mt 2 ed alla profondità di cm 40. Verticalmente sopra il tubo e per tutta la sua lunghezza viene posto un pannello di polistirolo espanso, trattato ad alta impermeabilità. La posa del materiale è completamente automatica e viene realizzato a mezzo di speciali attrezzature con controllo automatico di pendenza laser. L'impianto può funzionare sia come drenaggio sia come umidificazione del sottosuolo servendosi di un sistema di carico che funziona a mezzo di idrovalvole completo di pozzetti, valvole, collettori e tutto quanto occorre per il perfetto funzionamento considerando la sola superficie di gioco (Ca)

m2 L. 9.000

Euro:4.65

###### 17.C03A.P05A.V009A 	Elettropompa centrifuga con motore  trifase da 10HP, completa di quadro elettrico di protezione e di comando, compreso pozzetto di ispezione attacco, escluso il collegamento all'acquedotto comunale. (Ca)

corpo L. 6.000.000

Euro:3098.74

###### 17.C03A.P05A.V010A 	Serbatoio riserva d'acqua. Fornitura e posa in opera di n.1 o 2 vasche in cemento prefabbricato della capacità di  m3 10 da destinare a riserva d'acqua. Tale opera si rende necessaria in quanto consente di avere una maggiore disponibilità d'acqua nel periodo in cui l'acquedotto comunale ha maggiori consumi. Escluso collegamento all'acquedotto comunale (Ca)

corpo L. 11.500.000

Euro:5939.25

###### 17.C03A.P05A.V011A 	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene diametro 2", posati  su letto di sabbia, compreso scavo, reinterro, raccorderia e pezzi speciali.

m L. 27.000

Euro:13.94

###### 17.C03A.P05A.V012A 	Fornitura e posa di bocche da presa rapida per idranti diametro 1" in bronzo-ottone, compresa raccorderia e pezzi speciali. (Ca)

cad L. 165.000

Euro:85.21

###### 17.C03A.P05A.V013A 	Fornitura e posa in opera di saracinesca di intercettazione diametro 2" , compreso il pozzetto di alloggiamento e l'allacciamento alle tubazioni. (Ca)

cad L. 500.000

Euro:258.23

###### 17.C03A.P05A.V014A 	Fornitura e posa di pozzetto in cls dimensioni cm 40x40x80 per alloggiamento di bocche idranti, compreso scavo e chiusino in lamiera zincata. (Ca)

cad L. 230.000

Euro:118.78

### 17.C03A.P06A 	LIVELLAZIONI E TRATTAMENTI

###### 17.C03A.P06A.V001A 	Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale (Bc,Tn,Pp,Pc,Pv,Pm,Al)

m2 L. 1.200

Euro:0.62

###### 17.C03A.P06A.V002A 	Livellazione finale della massicciata mediante fornitura e stesura di stabilizzato per uno spessore medio di cm5-6 e formazione di giuste pendenze. (Bc,Tn,Pp,Pc,Pv,Pm,Al)

m2 L. 6.000

Euro:3.09

###### 17.C03A.P06A.V003A 	Formazione piano d'appoggio con miscela di terre speciali spessore cm3-4, di apposite granulometrie, atte a garantire un giusto drenaggio, giuste pendenze, compresa rullature finale (Bc)

m2 L. 6.000

Euro:3.09

### 17.C03A.P07A 	PAVIMENTAZIONI

###### 17.C03A.P07A.V001A 	Formazione manto con miscela di terre speciali, spessore cm4-5, per gioco bocce. (Bc)

m2 L. 12.000

Euro:6.19

###### 17.C03A.P07A.V002A 	Formazione manto di gioco in couche e cirosso spessore cm 3-4. (Tn)

m2 L. 15.000

Euro:7.75

###### 17.C03A.P07A.V003A 	Formazione manto di finitura realizzato in 4 passate consecutive, costituite le prime due, posate a racla, da impasto di resine acriliche di colore rosso e le altre due, stese a rullo o a spruzzo, da vernice acrilica di colore rosso ad alta resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici (Tn)

m2 L. 25.000

Euro:12.91

###### 17.C03A.P07A.V004A 	Pavimentazione monolitica, spessore mm2-3, di colore rosso, a superficie rugosa, costituita da uno strato di elastomeri poliuretanici, in combinazione con granuli di gomma nera, aventi una granulometria opportunamente prestabilita; semina in superficie in granuli di gomma speciali ad alta resistenza agli agenti atmosferici (Tn)

m2 L. 50.000

Euro:25.82

###### 17.C03A.P07A.V005A 	Formazione del manto prefabbricato costituito da fibre in polipropilene colore verde, trattato contro i raggi ultravioletti, su supporto in tessuto impregnato di lattice, compresa la formazione dei giunti con materiali idonei, l'intasamento con speciale sabbia di quarzo di particolare granulometria, opportunamente stesa e livellata (Tn)

m2 L. 60.000

Euro:30.99

###### 17.C03A.P07A.V006A 	Formazione di tappeto erboso in terra vegetale precedentemente accantonata, pulita, mista a sabbia e torba; livellamento, cilindratura con rullo leggero, erpicatura, concimazione, seminagione con interramento del seme e cura del tappeto erboso, integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento e primo taglio dell'erba dopo il quale avverrà la consegna del campo di calcio al committente. Spessore tappeto erboso cm 15 (Ca)

m2 L. 9.000

Euro:4.65

###### 17.C03A.P07A.V007A 	Formazione di tappeto erboso, mediante: fornitura e posa di sabbia lavata di granulometria adeguata per circa cm 40 di spessore calcolato dal piano di posa delle tubazioni; livellamento approssimativo della superficie al livello del campo finito con tolleranza di +/- 2 cm; la differenza di livello sulla lunghezza di 4 m non deve superare i 2 cm, cilindratura della superficie con rulli di peso appropriato; fornitura e posa di concime speciale in quantità di circa 25gr/m2; fornitura e posa di torba bionda in balle (qualità DIN 11542); miscelazione meccanica della torba e del concime alla sabbia mediante ripetute fresature con attrezzatura adeguata; cilindratura con una sola passata con rullo di peso da 400-500 kg/m di larghezza; livellamento definitivo con tolleranza da +/- 1; la differenza di livello sulla lunghezza di 4 m non deve superare 1 cm; semina con una speciale miscela in quantità di 25 gr/ m2 con una passata in senso longitudinale ed una in senso trasversale al campo; rullatura finale (Ca)

###### 17.C03A.P07A.V008A 	Rigenerazione del tappeto erboso eseguita mediante:aerificazione del terreno con bucatrice "GREENSAIRE"; fornitura e posa in opera di strato superficiale di circa cm 3-4 di terricciato, torba, sabbia granita e concime organico; sminuzzamento del terreno in profondità con miscelazione dello strato superficiale steso precedentemente, eseguita con speciale macchina erpicatrice; concimazione specifica per la semina e per il controllo delle erbe infestanti; pulizia del campo con rete trainabile; due concimazioni da farsi a distanza di tempo con fertilizzante super ad effetto prolungato; diserbo selettivo con fertilizzante-diserbante (per eliminare le melerbe con foglie lunghe); rullature varie del campo dopo la fine dei lavori e prima del primo taglio (Ca)

m2 L. 5.700

Euro:2.94

###### 17.C03A.P07A.V009A 	Preparazione in cumulo del terreno da riportare per la formazione dello strato di suolo (spessore cm 30 circa) utilizzando il terreno precedentemente scavato, depurato dallo scheletro in quantità inferiore al 5% e mescolato con sabbia fine lavata, tale che il contenuto della stessa nella miscela ottenuta sia compreso tra il 60 e il 70%; apporto di concime organico (in quantità tale che la percentuale di humus oscilli intorno al 4,5%) (Ca)

m3 L. 21.000

Euro:10.84

###### 17.C03A.P07A.V010A 	Stesa a strati omogenei del terreno precedentemente preparato e rullato con rulli leggeri con la formazione delle pendenze prestabilite, considerando la sola superficie di gioco. (Ca)

m2 L. 4.800

Euro:2.48

###### 17.C03A.P07A.V011A 	Preparazione del piano di semina mediante l'aggiunta in superficie di torba d'importazione, perfetto livellamento con sistema controllato, considerando anche le are di rispetto. (Ca)

m2 L. 1.800

Euro:0.93

###### 17.C03A.P07A.V012A 	Fornitura e semina di miscuglio di graminacee, idonee alla realizzazione del terreno di gioco, composto da: 20% Lolium perenne "Loretta", 20% Lolium perenne "Lisuna", 10% Poa pratensis "Kimono", 10% Poa pratensis "Mosa", 20% Poa pratensis "Parade", 20% Festuca aurundis "Monaco". Il miscuglio dei semi sarà fornito in confezioni originali sigillate con su indicato i componenti e le rispettive percentuali. La semina verrà eseguita a perforazione adottando una speciale macchina che, eseguendo nel terreno 500-600 fori al m2, permetta al seme di scendere ad una profondità di almeno cm 1/1,5 (Ca)

m2 L. 3.000

Euro:1.55

###### 17.C03A.P07A.V013A 	Fornitura e spargimento con opportuna attrezzatura di fertilizzante minerale a lenta cessione aventi le seguenti percentuali di principi attivi: azoto (N) 18%, fosforo (P2 O5) 24%, potassio (K2 O) 6%, distribuito sul terreno in ragione di 25kg ogni 1000 m2 (Ca)

m2 L. 600

Euro:0.31

###### 17.C03A.P07A.V014A 	Rigenerazione di campo di calcio mediante: -Lieve correzione della superficie con apporto massimo negli avvallamenti di cm 2 di buon terreno agrario, livellato con mezzi meccanici e rifinito a mano (50% della superficie); -Arieggiamento del terreno in profondità con utilizzo di attrezzo dotato di tre lame a movimento sincronizzato verticale e orizzontale, distanti tra loro cm 30; -Semina a perforazione con seminatrice perforatrice a rullo, trainata da piccolo trattore attrezzato con gomme da prato capace di praticare nel terreno 500-600 fori al m2 alla profonditò di cm 1/3,5 e di seminare automaticamente la miscela di sementi predeterminata; -insabbiamento della superficie con l'utilizzo di apposito spandisabbia autocaricante, capace di lasciare sul terreno uno strato costante di sabbia dello spessore di mm 4-5; concimazione da eseguirsi in giusta dose, applicata con carrello spandiconcime; -livellamento superficiale eseguito con rete snodata, trainata da trattore leggero; -Rullatura eseguita con rullo da 5 ql; Sementi: -Miscuglio composto da 40% Lolium perenne"Loretta", 20% Lolium perenne "Lisuna", 10% Poa pratensis "Sysport", 10% Poa pratensis "Mosa", 20% Poa pratensis "Parade", fornito in cantiere in confezioni sigillate e applicato in ragione di kg 25 ogni 1000 m2; Concimi: -Fertilizzanti per nuova semina di prato composto da 18% N, 24% P2 O5, 6% K2 O, granulare, applicato in ragione di kg 25 ogni 1000 m2; Sabbia: -Sabbia di fiume a granulometria inferiore a mm 2 (Ca)

m2 L. 5.000

Euro:2.58

###### 17.C03A.P07A.V015A 	Manto per piste e pedane di atletica. Formazione del manto, dello spessore di mm 12, realizzato a freddo per colata in granuli di gomma naturale vulcanizzata di opportuna granulomtria e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, compresa, ove necessario, la mano di primer poliurertanico per ancoraggio al sottofondo e la finitura superficiale eseguita a spruzzo con vernice poliuretanica antisdrucciolo, ad altissima resistenza agli agenti atmosferici ed all'usura; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL DUREZZA SHORE A 50/60 spessore mm 12 per piste (Al)

m2 L. 60.000

Euro:30.99

###### 17.C03A.P07A.V016A 	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane

m2 L. 68.000

Euro:35.12

###### 17.C03A.P07A.V017A 	Manto per piste e pedane di atletica. Formazione del manto, dello spessore di mm12, realizzato a freddo per colata in granuli di gomma sintetica di colore rosso, per piste (Al)

m2 L. 90.000

Euro:46.48

###### 17.C03A.P07A.V018A 	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane

m2 L. 105.000

Euro:54.23

###### 17.C03A.P07A.V019A 	Manto per piste e pedane di atletica. Formazione del manto, dello spessore di mm 12 con la finitura superficiale eseguita mediante spruzzatura di una mescola di resina poliuretanica e granuli di gomma sintetica di colore rosso e di adeguata granulometria; entrambi ad alta resistenza agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica, in ragione di almeno kg 1,5 per m2 di peso secco; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL DUREZZA SHORE A 50/60 spessore mm 12 per piste (Al)

m2 L. 74.000

Euro:38.22

###### 17.C03A.P07A.V020A 	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane

m2 L. 80.000

Euro:41.32

###### 17.C03A.P07A.V021A 	Manto per piste e pedane di atletica. Formazione del manto dello spessore di mm12 con la finitura superficiale eseguita mediante spruzzatura di una mescola di resina poliuretanica colorata e di granuli di gomma sintetica di colore rosso e di adeguata granulometria; entrambi ad alta resistenza agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica, in ragione di almeno kg 3 per m2 di peso secco; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL DUREZZA SHORE A 50/60 spessore mm 12 per piste (Al)

m2 L. 90.000

Euro:46.48

###### 17.C03A.P07A.V022A 	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane

m2 L. 100.000

Euro:51.64

###### 17.C03A.P07A.V023A 	Manto per piste e pedane di atletica. Formazione del manto, impermeabile dello spessore di mm12, realizzato a freddo per colata in granuli di gomma naturale vulcanizzata di opportuna granulometria e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, compresa, ove necessario, la mano di primer poliuretanico per ancoraggio al sottofondo, l'intasamento dello strato di base mediante stesa di miscela di resina poliuretanica, granuli di gomma e cariche inerti e la finitura superficiale eseguita mediante spruzzatura di impasto composto da resina poliuretanica di colore rosso di adeguata granulometria ed ad alta resistenza agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL DUREZZA SHORE A 45/55 spessore mm 12 per piste (Al)

m2 L. 130.000

Euro:67.14

###### 17.C03A.P07A.V024A 	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane

m2 L. 140.000

Euro:72.30

###### 17.C03A.P07A.V025A 	Manto per piste e pedane di atletica. Formazione del manto, impermeabile, dello spessore di mm 12 realizzato a freddo per colata in granuli di gomma naturale vulcanizzata di opportuna granulometria e prepolimero poliuretanico  monocomponente come legante, compresa, ove necessario, la mano di primer poliuretanico per ancoraggio al sottofondo e l'intasamento dello strato di base mediante stesa di miscela di resina poliuretanica, granuli di gomma e cariche inerti e la finitura superficiale eseguita mediante spruzzatura d'impasto composto da resine e granuli di colore rosso, il tutto in ragione di 1,5 kg per m2 di peso secco; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL DUREZZA SHORE A 45/55 spessore mm 12 per piste (Al)

m2 L. 95.000

Euro:49.06

###### 17.C03A.P07A.V026A 	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane

m2 L. 104.000

Euro:53.71

###### 17.C03A.P07A.V027A 	Manto per piste e pedane di atletica. Formazione del manto, impermeabile, spessore mm 12, realizzato a freddo per colata continua di mescola di resina poliuretanica bicomponente colorata, granuli di gomma naturale vulcanizzata di opportuna granulometria e cariche inerti con finitura superficiale eseguita mediante spruzzatura di una mescola di resina poliuretanica colorata e granuli di gomma sintetica di colore rosso e di adeguata granulometria, in ragione di almeno1,5 kg per m2 di peso secco; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL DUREZZA SHORE A 40/50 spessore mm 12 per piste (Al)

m2 L. 145.000

Euro:74.89

###### 17.C03A.P07A.V028A 	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane

m2 L. 155.000

Euro:80.05

###### 17.C03A.P07A.V029A 	Manto per piste e padane di atletica. Formazione del manto impermeabile, dello spessore di mm 12 realizzato a freddo per colata continua di mescola di resina poliuretanica bicomponente colorata, granuli di gomma naturale vulcanizzata di opportuna granulometria e cariche inerti con finitura superficiale esguita mediante colata continua di resina poliuretanica colorata tirata a racla, semina di gomma sintetica di colore rosso e di adeguata granulometria ed ad alta resistenza agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL DUREZZA SHORE A 40/50 spessore mm 12 per piste (Al)

m2 L. 160.000

Euro:82.63

###### 17.C03A.P07A.V030A 	Idem come sopra, spessore mm 14 per pedane

m2 L. 170.000

Euro:87.79

###### 17.C03A.P07A.V031A 	Formazione del manto tipo TARTAN, elastico compatto, impermeabile, dello spessore di mm 12 circa, realizzato previo attacco al sottofondo, per colata in elastomeri poliuretanici rossi e granuli di gomma con semina in superficie di granuli in termopolimero ad alta resistenza agli agenti atmosferici (Al)

m2 L. 170.000

Euro:87.79

###### 17.C03A.P07A.V032A 	Formazione del manto tipo TARTAN, impermeabile, prefabbricato, in gomma al policloroprene, dello spessore di mm 12 in doppio strato di color rosso, substrato neutro nero; teli di altezza cm 122/180, impronta antisdrucciolo, calandrati e vulcanizzati, posati in opera con mastice adesivo poliuretanico, teli chiusi e perfettamente sigillati e resi impermeabili anche nei giunti, DUREZZA SHORE A 50 (4852), spessore mm 12 doppio strato per piste (Al)

m2 L. 85.000

Euro:43.89

###### 17.C03A.P07A.V033A 	Idem come sopra, spessore mm 12 unico strato per piste

m2 L. 95.000

Euro:49.06

###### 17.C03A.P07A.V034A 	Idem come sopra, spessore mm 14 doppio strato per pedane

m2 L. 95.000

Euro:49.06

###### 17.C03A.P07A.V035A 	Idem come sopra, spessore mm 14 unico strato per pedane

m2 L. 105.000

Euro:54.23

###### 17.C03A.P07A.V036A 	Formazione di pavimento grigio per campo di pattinaggio - hockey a rotelle costituito da getto in calcestruzzo spessore cm 15, dosato a ql 3 per m3 di cemento tipo 325, armato con rete elettrosaldata diametro 5mm a maglia 20x20 tirato a frattazzo secondo le livellette prescritte; successiva finitura mediante stesura a spatole di manto ad altissima resistenza costituito da un impasto di resine sintetiche viscose a due componenti ed epossidico combinate con altri additivi e cariche minerali (amianto e polvere di ardesia) spessore finale mm 6; compresa la formazione di giunti di dilatazione con macchina idonea e sigillatura con speciale resina (Ok)

m2 L. 55.000

Euro:28.40

###### 17.C03A.P07A.V037A 	Formazione di pavimento grigio per campo di pattinaggio - hockey a rotelle, costituito da getto di calcestruzzo spessore cm 15, dosato a ql 3 pe m3 di cemento tipo 325 armato con rete elettrosaldata diametro 5 mm a maglia 20x20 tirato a frattazzo secondo le livellette prescritte, successivo spolvero di aggregato "durkrom" ad alta resistenza costituito da cemento quarzo ed ossido di ferro con dosatura di kg 2/m2, spessore finale mm 5 successivamente lavorato con lisciatrice-frattazzatrice meccanica, compresa la formazione di giunti di dilatazione con macchina idonea e loro sigillatura con impasto al silicone (Ok)

m2 L. 35.000

Euro:18.07

###### 17.C03A.P07A.V038A 	Formazione di pavimentazione in erba artificiale per campo da tennis - calcetto, costituito da erba sintetica realizzata con fibra polipropilenica UV stabile titolazione almeno 8000 denari - Tessitura : Tufted 16000 per m2;-Dorso : poliuretano o pvc speciale per esterni- drenaggio minimo 800 microfori per m2- peso gr 1750 al m2 - spessore mm 22 (di cui mm 20 di fibra e mm 2 di dorso)- Misure teli m 3,72x36,70. Fissaggio fra i teli realizzato nella parte inferiore con strisce di cm 30-40 di tessuto polipropilenico ad alta resistenza, peso gr 130 al m2 e colla speciale per esterni. Intasamento con sabbia silicea, minimo 90% di silicio, granulometria 0,1-0,5 mm fornita e stesa fino al completo intasamento per um quantitativo di kg 24-25 al m2. Ulteriore intasamento di sabbia e livellamento del manto da eseguirsi dopo 30-60 giorni dall'ultimazione del campo (Tn, Ca) )

m2 L. 60.000

Euro:30.99

###### 17.C03A.P07A.V039A 	Formazione di pavimentazione in erba artificiale per campo calcio - hockey, costituito da erba sintetica realizzata con fibra polipropilenica UV stabile titolazione almeno 8000 denari - Tessitura : Tufted 19000 punti per m2 Dorso: poliuretano o pvc speciale per esterni - drenaggio 900 microfori circa per m2- spessore mm 27 (di cui mm 25 di fibra e mm 2 di dorso) - misure e teli standard m 3,72x36,70. Fissaggio fra i teli realizzato nella parte inferiore con strisce di cm 30-40 di tessuto polipropilenico ad alta resistenza, peso gr 130 al m2 e colla speciale per esterni. Intasamento con sabbia silicea, minimo 90% di silicio, granulometria 0,2-0,7 mm fornita e stesa fino al completo intasamento per un quantitativo di kg 28-30 al m2 . Ulteriore intasamento di sabbia e livellamento del manto da eseguirsi dopo 30-60 giorni dall'ultimazione del campo (Ca, Ok)

m2 L. 65.000

Euro:33.57

### 17.C03A.P08A 	TRACCIAMENTI

###### 17.C03A.P08A.V001A 	Tracciamento campi mediante formazione di canalette. (Bc)

cad L. 210.000

Euro:108.45

###### 17.C03A.P08A.V002A 	Tracciamento del campo in nastri di plastica tipo pesante opportunamente fissati. (Tn)

cad L. 1.100.000

Euro:568.10

###### 17.C03A.P08A.V003A 	Tracciamento campo in vernice speciale di colore bianco. (Tn)

cad L. 850.000

Euro:438.99

###### 17.C03A.P08A.V004A 	Tracciamento per campi da tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto. (Tn)

cad L. 1.450.000

Euro:748.86

###### 17.C03A.P08A.V005A 	Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice speciale. (Pc)

cad L. 1.300.000

Euro:671.39

###### 17.C03A.P08A.V006A 	Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice speciale. (Pv)

cad L. 750.000

Euro:387.34

###### 17.C03A.P08A.V007A 	Tracciamento campo per gioco pallamano in vernice speciale. (Pm)

cad L. 1.200.000

Euro:619.75

###### 17.C03A.P08A.V008A 	Tracciamento e segnatura del campo in polvere bianca calcarea e posa ai quattro angoli delle bussole interrate su dado di calcestruzzo per l'infissione delle bandierine segna-angoli. (Ca)

cad L. 1.650.000

Euro:852.15

###### 17.C03A.P08A.V009A 	Formazione della segnaletica fissa orizzontale completa, comprendente il tracciamento e la dipintura di corsie, partenze, cambi ecc. con vernice speciale colore bianco e colori diversi. (Al)

m L. 4.500

Euro:2.32

###### 17.C03A.P08A.V010A 	Fornitura e posa di assi di battuta in legno di sezione cm 20x10x122 per salto in lungo, dati in opera verniciati con smalto bianco con incastri in ferro per agganci e rivestimento di una delle facce con pavimentazione sintetica, compreso l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri di appoggio (Al)

cad L. 850.000

Euro:438.99

###### 17.C03A.P08A.V011A 	Fornitura e posa di assi di battuta in legno di sezione cm 30x10x122 per salti in lungo, dati in opera verniciati con smalto bianco con incastri in ferro per agganci e rivestimento di una delle facce con pavimentazione sintetica, compreso l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri di appoggio (Al)

cad L. 950.000

Euro:490.63

###### 17.C03A.P08A.V012A 	Fornitura e posa di assi di battuta per il salto in lungo sezione cm 20x10x122  costruiti in speciale resina poliuretanica ed anima in calcestruzzo armato, compreso l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri d'appoggio (Al)

cad L. 1.150.000

Euro:593.92

###### 17.C03A.P08A.V013A 	Fornitura e posa di centina in legno per il lancio del giavellotto, sez. 7x12, opportunamente fissata. (Al)

cad L. 600.000

Euro:309.87

###### 17.C03A.P08A.V014A 	Fornitura e posa in opera di cassetta per il salto con l'asta in lamiera di ferro zincato, provvista di opportuni fori per smaltire acqua. (Al)

cad L. 780.000

Euro:402.84

###### 17.C03A.P08A.V015A 	Fornazione di pedane per il lancio del peso-disco-martello, compreso scavo di sbancamento alla profondità di cm 25. Carico e trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta, stesura di cm 15 di ghiaione, getto di cls debitamente armato dosato con q 3 di cemento per uno spessore di cm 10, debitamente frattazzato; fornitura e posa di cerchio di ferro sezione mm 6x70, diametro 2,135xpeso-martello diametro 2,50xdisco, opportunamente verniciato;il centro delle pedane sarà provvisto di opportuno scarico per le acque piovane. (Al)

cad L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 17.C03A.P08A.V016A 	Fornitura e posa in opera di fermapiede in legno, sez. 10x11,4x122, verniciato, comprese le zanche di ancoraggio, per pedana per il lancio del peso (Al)

cad L. 450.000

Euro:232.40

###### 17.C03A.P08A.V017A 	Fornitura e posa in opera di corona circolare in ferro verniciato, per riduzione pedana da disco e martello. (Al)

cad L. 670.000

Euro:346.03

###### 17.C03A.P08A.V018A 	Fornitura e posa in opera di gabbia regolamentare di protezione per lanci costituita da una rete in nylon altezza m 5,50 lunghezza m25 circa sostenuta da n.8pali in tubo d'acciaio 50x20 e n.10 tiranti in corda metallica con tenditori, il tutto secondo le norme Fidal (Al)

cad L. 10.500.000

Euro:5422.79

###### 17.C03A.P08A.V019A 	Costruzione della fossa per il percorso della gara " 3000 siepi" delle dimensioni in luce di m 3,66x3,66, profonda cm 66, comprendente: -Scavo di terreno vegetale per la formazione della fossa di invaso. -Getto di muretti perimetrali di contenimento e del pavimento con calcestruzzo dosato a q 250 di cemento, gettato contro terra e dentro casserature, compreso la fornitura e posa sul fondo di piletta di scarico dell'acqua con tappo di gomma ed allacciamento al più vicino pozzetto di scarico; rivestimento di parte del pavimento con lo stesso materiale della pista; fornitura e posa in opera di trave in legno costituente barriera delle dimensioni regolamentari Fidal di cm 369x12x12,7 sostenuta da appositi supporti (Al)

cad L. 7.500.000

Euro:3873.43

###### 17.C03A.P08A.V020A 	Formazione di piazzola per i giudici d'arrivo di m 4x4, costituita mediante scavo di cassonetto sino ad una profondità di cm 25, stesura di strato di cm 15 di ghiaia costipata, formazione di battuto di cls, dosato a ql 3 di cemento, spessore cm 10, leggera armatura con ferro diametro mm 6 a maglia quadrata cm 20x20, finitura superficiale con malta cementizia lisciata e frattazzata fine (Al)

cad L. 1.200.000

Euro:619.75

###### 17.C03A.P08A.V021A 	Formazione di piazzola in cls m5x5, per basamento materassi di caduta per salto con l'asta, eseguita mediante scavo di cm 25, stesura di strato di cm 15 di ghiaia costipata, formazione di battuto in cls, dosato a ql3 di cemento, spessore cm 10, leggera armatura con ferro diametro mm 6 a maglia quadrata cm 20x20, finitura superficiale con malta cementizia lisciata e frattazzata fine (Al)

cad L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 17.C03A.P08A.V022A 	Fornitura e posa in opera di paletti d'arrivo generale in tubolare di ferro verniciati, compreso la formazione di plinti di ancoraggio. (Al)

cad L. 135.000

Euro:69.72

###### 17.C03A.P08A.V023A 	Formazione fosse di caduta in sabbia, eseguite mediante scavo di cm 70/80, riempimento in pietrame cm 30/40 e sabbia cm 40, compreso il trasporto alle PP.DD. del materiale di risulta. (Al)

m2 L. 40.000

Euro:20.66

###### 17.C03A.P08A.V024A 	Fornitura e posa in opera di targhette indicatrici in alluminio anodizzato per la formazione della segnaletica fissa sui cordoli, fissate sul cordolo con speciali tasselli, compreso l'onere del tracciamento. (Al)

cad L. 16.000

Euro:8.26

###### 17.C03A.P08A.V025A 	Tracciamento di pavimentazione in erba artificiale per tennis e calcetto, ottenuta mediante rigatura realizzata con righe di larghezza di cm 5 dello stesso tessuto di colore giallo o bianco realizzato con intaglio; asporto del tessuto verde, inserimento della riga, incollaggio con fissaggio con striscia di tessuto polipropilenico spalmato. (Tn, Ca)

m L. 18.000

Euro:9.29

###### 17.C03A.P08A.V026A 	Tracciamento di pavimentazione in erba artificiale per calcio e hockey, ottenuta mediante rigatura realizzata con righe di larghezza di cm 5/10 dello stesso tessuto di colore giallo o bianco realizzato con intaglio; asporto del tessuto verde, inserimento della riga colorata, incollaggio con fissaggio con striscia di tessuto polipropilenico spalmato. (Ca, Ok)

m L. 20.500

Euro:10.59

### 17.C03A.P09A 	ATTREZZATURE

###### 17.C03A.P09A.V001A 	Asse di battuta in legno dim. cm 20x10x122 per salto in lungo, verniciato con smalto bianco, completo di incastri in ferro per l'aggancio, di rivestimento di una delle due facce con pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al)

cad L. 450.000

Euro:232.40

###### 17.C03A.P09A.V002A 	Asse di battuta in legno dim. cm 30x10x122 per salto in lungo, verniciato con smalto bianco, completo di incastri in ferro per l'aggancio, di rivestimento di una delle due facce con pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al)

cad L. 530.000

Euro:273.72

###### 17.C03A.P09A.V003A 	Asse di battuta in resina poliuretanica anima di calcestruzzo dim. cm 20x10x122 per salto in lungo, completo di incastri in ferro per l'aggancio, di rivestimento di una delle facce con pavimentazione sportiva e di cassetta di ferro zincato con incastri d'appoggio per l'alloggiamento (Al)

cad L. 610.000

Euro:315.04

###### 17.C03A.P09A.V004A 	Centina in legno di sezione cm 7x12, verniciata con smalto bianco, per il lancio del giavellotto, completa di accessori per il montaggio (Al)

cad L. 350.000

Euro:180.76

###### 17.C03A.P09A.V005A 	Cassetta di inbucata per il salto con l'asta in lamiera di ferro zincato, provvista di opportuni fori per lo smaltimento dell'acqua (Al)

cad L. 380.000

Euro:196.25

###### 17.C03A.P09A.V006A 	Bordo pedana in ferro zincato verniciato, di sezione mm 6x70 e diam. m 2,135 per il lancio del martello

cad L. 300.000

Euro:154.94

###### 17.C03A.P09A.V007A 	Bordo pedana in ferro zincato verniciato, di sezione mm 6x70 e diam. m 2,50 per il lancio del disco (Al)

cad L. 320.000

Euro:165.27

###### 17.C03A.P09A.V008A 	Fermapiede in legno massiccio a strati verniciato per il getto del peso, comprese le zanche per l'ancoraggio (Al)

cad L. 320.000

Euro:165.27

###### 17.C03A.P09A.V009A 	Corona circolare in ferro verniciato per riduzione pedana da lancio del disco a lancio del martello, completa di accessori per il fissaggio (Al)

cad L. 600.000

Euro:309.87

###### 17.C03A.P09A.V010A 	Gabbia regolamentare di protezione per lanci costituita da rete in nylon di altezza m 5,50, lunghezza m 25 e sostenuta da 8 pali in tubo di acciaio 50x20 mm verniciato e zincato, completa di tiranti in acciaio tenditori, accessori per il montaggio e bussole di ancoraggio da cementare nella pavimentazione (Al)

cad L. 9.000.000

Euro:4648.11

###### 17.C03A.P09A.V011A 	Rete di protezione in PE per gabbie del lancio del disco e del martello. Maglia mm 40x40, in cordino di nylon diam. 4 mm, dimensioni 5,5x25 m (Al)

cad L. 3.000.000

Euro:1549.37

###### 17.C03A.P09A.V012A 	Trave in legno verniciato per corsa siepi, di dimensioni cm 369x12,7x12,7, sostenuta da supporti in acciaio verniciato su bussole di ancoraggio da cementare nella pavimentazione, completa di accessori per il montaggio (Al)

cad L. 900.000

Euro:464.81

###### 17.C03A.P09A.V013A 	Paletto di arrivo in acciaio verniciato completo di bussole da cementare in appositi plinti (Al)

cad L. 60.000

Euro:30.99

###### 17.C03A.P09A.V014A 	Cordolo in alluminio anodizzato completo di basamenti di supporto e di accessori per il montaggio, per piste di atletica (Al)

cad L. 10.000

Euro:5.16

###### 17.C03A.P09A.V015A 	Lastre in gomma oscillanti sezione 20x2 cm con attacchi a forca complete di accessori per il fissaggio (Bc)

m L. 60.000

Euro:30.99

###### 17.C03A.P09A.V016A 	Assi paracolpi in legno verniciato su supporti metallici da saldare alla ringhiera, completi di accessori per il montaggio (Ok)

m L. 25.000

Euro:12.91

###### 17.C03A.P09A.V017A 	Attrezzature per il gioco del tennis, costituita da n. 2 pali in ferro verniciati completi di cremagliera in bronzo e bussole da cementare nei plinti di ancoraggio, rete in lilion con sei maglie rinforzate su tutta la lunghezza, cavo tendirete, tendirete in ottone (Tn)

cad L. 700.000

Euro:361.52

###### 17.C03A.P09A.V018A 	Attrezzatura mobile per il gioco del tennis costituita da n. 2 pali in ferro verniciato su basamento a pavimento da fissare tramite tasselli ad espansione, rete in lilion con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, cavo tendirete, tendirete in ottone ed accessori per il montaggio (Tn)

cad L. 800.000

Euro:413.16

###### 17.C03A.P09A.V019A 	Rete per il gioco del tennis in cordone catramato intrecciato, con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, fettuccia in tela pesante, portacavo e cavo tendirete (Tn)

cad L. 250.000

Euro:129.11

###### 17.C03A.P09A.V020A 	Rete per il gioco del tennis tipo pesante in cordone catramato intrecciato, con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, fettuccia in tela pesante, portacavo e cavo tendirete (Tn)

cad L. 300.000

Euro:154.94

###### 17.C03A.P09A.V021A 	Attrezzatura per il gioco della pallacanestro costituita da palo unico in acciaio verniciato, specchio regolamentare con superficie in masonite temperata, canestro in ferro e retina in nylon, bussola in acciaio da cementare nei plinti di ancoraggio (Pc)

x2 L. 4.200.000

Euro:2169.12

###### 17.C03A.P09A.V022A 	Attrezzatura per il gioco del minibasket costituita da palo unico in acciaio verniciato, specchio 120x90 cm in masonite temperata, canestro in ferro e retina in nylon, bussola in acciaio da cementare nei plinti di ancoraggio (Pc)

x2 L. 1.750.000

Euro:903.79

###### 17.C03A.P09A.V023A 	Attrezzatura per il gioco della pallacanestro costituita da traliccio in tubo d'acciaio zincato e verniciato, specchi regolamentari in masonite temperata, canestri in ferro e retina in nylon, accessori per il fissaggio delle piastre di appoggio ai plinti di ancoraggio (Pc)

x2 L. 4.300.000

Euro:2220.76

###### 17.C03A.P09A.V024A 	Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in bilaminato (Pc)

x2 L. 3.500.000

Euro:1807.59

###### 17.C03A.P09A.V025A 	Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in plexiglass (Pc)

x2 L. 5.500.000

Euro:2840.51

###### 17.C03A.P09A.V026A 	Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in cristallo stratificato (Pc)

x2 L. 6.300.000

Euro:3253.68

###### 17.C03A.P09A.V027A 	Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in masonite temperata (Pc)

x2 L. 5.200.000

Euro:2685.57

###### 17.C03A.P09A.V028A 	Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in bilaminato (Pc)

x2 L. 4.400.000

Euro:2272.41

###### 17.C03A.P09A.V029A 	Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in plexiglass (Pc)

x2 L. 6.500.000

Euro:3356.97

###### 17.C03A.P09A.V030A 	Idem come sopra, con dispositivi per il trasporto su ruote, contenitori per zavorra e tabelloni in cristallo stratificato (Pc)

x2 L. 730.000

Euro:377.01

###### 17.C03A.P09A.V031A 	Attrezzatura per il gioco della pallacanestro a sbalzo ripiegabile a parete, da applicare tramite tasselli di ancoraggio, realizzata in tubi di acciaio zincato e verniciato, specchi regolamentari in masonite temperata, canestri in ferro e retina in nylon, compresi gli accessori per il montaggio, sbalzo canestro 3,2 m (Pc)

x2 L. 5.200.000

Euro:2685.57

###### 17.C03A.P09A.V032A 	Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in bilaminato (Pc)

x2 L. 5.000.000

Euro:2582.28

###### 17.C03A.P09A.V033A 	Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in plexiglass (Pc)

x2 L. 6.300.000

Euro:3253.68

###### 17.C03A.P09A.V034A 	Idem come sopra, con tabelloni regolamentari in cristallo stratificato (Pc)

x2 L. 7.300.000

Euro:3770.13

###### 17.C03A.P09A.V035A 	Attrezzatura per il gioco della pallavolo costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore, bussole di ancoraggio da cementare nei plinti di ancoraggio e accessori per il montaggio (Pv)

cad L. 1.050.000

Euro:542.28

###### 17.C03A.P09A.V036A 	Attrezzatura mobile per il gioco della pallavolo costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato saldato su piastra di appoggio da fissare alla pavimentazione tramite tasselli, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamenatre con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv)

cad L. 1.200.000

Euro:619.75

###### 17.C03A.P09A.V037A 	Attrezzatura per il gioco della pallavolo con montaggio a parete costituita da n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato, completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv)

cad L. 700.000

Euro:361.52

###### 17.C03A.P09A.V038A 	Rete pesante per il gioco della pallavolo in polietilene completa di cavi di acciaio (Pv)

cad L. 120.000

Euro:61.97

###### 17.C03A.P09A.V039A 	Rete per il gioco della pallavolo in cordino di nylon diam. 6 mm, bordata nella parte superiore con fettuccia di cotone, completa di tasche porta-antenne, antenne in vetroresina e cavi di acciaio per la messa in tensione (Pv)

cad L. 200.000

Euro:103.29

###### 17.C03A.P09A.V040A 	Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tubo di acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero, dimensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon colore bianco e di accessori per il motaggio su volantini alla pavimentazione (Pm, Pp)

x2 L. 930.000

Euro:480.30

###### 17.C03A.P09A.V041A 	Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tubo di acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero, dimensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon colore bianco, bussola di ancoraggio ai plinti e accessori per il montaggio (Pm, Pp)

x2 L. 930.000

Euro:480.30

###### 17.C03A.P09A.V042A 	Rete tipo leggero in cordino di polietilene per porta per il gioco della pallamano o del calcetto (Pm, Pp)

cad L. 140.000

Euro:72.30

###### 17.C03A.P09A.V043A 	Rete tipo pesante in cordino di nylon per porta per il gioco della pallamano o del calcetto (Pm, Pp)

cad L. 180.000

Euro:92.96

###### 17.C03A.P09A.V044A 	Porta per il gioco del calcio, in profilato di alluminio a sezione ovale con nervature antiflessione, dimensioni regolamentari, con bussole di ancoraggio, rete in cordoncino di polietilene e accessori per il montaggio (Ca)

x2 L. 1.750.000

Euro:903.79

###### 17.C03A.P09A.V045A 	Rete per porte di calcio in cordoncino di polietilene (Ca)

cad L. 200.000

Euro:103.29

###### 17.C03A.P09A.V046A 	Rete per porte di calcio in cordoncino di polietilene a maglia esagonale (Ca)

cad L. 240.000

Euro:123.95

###### 17.C03A.P09A.V047A 	Rete pesante per porte di calcio in cordoncino di polietilene diam. 5 mm (Ca)

cad L. 300.000

Euro:154.94

###### 17.C03A.P09A.V048A 	Forniture di bandierine d'angolo in tessuto giallo con asta in pvc bianco (Ca)

cad L. 150.000

Euro:77.47

###### 17.C03A.P09A.V049A 	Ostacoli mobili zincati e contrappesi (Al)

cad L. 195.000

Euro:100.71

###### 17.C03A.P09A.V050A 	Ostacoli percorso 3000 siepi in legno regolamentare, serie di n. 4 (Al)

cad L. 4.100.000

Euro:2117.47

###### 17.C03A.P09A.V051A 	Scalette per giudici di arrivo in acciaio verniciato a 8 posti (Al)

cad L. 3.000.000

Euro:1549.37

###### 17.C03A.P09A.V052A 	Ritti per salto in alto in acciaio tubolare e telescopico (Al)

cad L. 450.000

Euro:232.40

###### 17.C03A.P09A.V053A 	Idem come sopra, per salto con l'asta, in acciaio, basi con binari di scorrimento (Al)

cad L. 4.500.000

Euro:2324.06

###### 17.C03A.P09A.V054A 	Zone di caduta per il salto in alto dim. cm 400x320x54 (Al)

cad L. 4.200.000

Euro:2169.12

###### 17.C03A.P09A.V055A 	Idem come sopra, per il salto con l'asta dim. cm 520x500x102

cad L. 15.700.000

Euro:8108.37

###### 17.C03A.P09A.V056A 	Blocchi di partenza semplici (Al)

cad L. 150.000

Euro:77.47

###### 17.C03A.P09A.V057A 	Testimoni in legno cavo (Al)

cad L. 15.000

Euro:7.75

###### 17.C03A.P09A.V058A 	Contagiri con campana (Al)

cad L. 750.000

Euro:387.34

###### 17.C03A.P09A.V059A 	Segnalatore numerico a 8 cifre (Al)

cad L. 900.000

Euro:464.81

###### 17.C03A.P09A.V060A 	Asta numerica per misurazione salto in alto e salto con l'asta in alluminio con livella (Al)

cad L. 750.000

Euro:387.34

###### 17.C03A.P09A.V061A 	Picchi segnaletici (Al)

cad L. 25.000

Euro:12.91

###### 17.C03A.P09A.V062A 	Rotella metrica con nastro in acciaio m 20 (Al)

cad L. 55.000

Euro:28.40

###### 17.C03A.P09A.V063A 	Idem come sopra, m 50 (Al)

cad L. 140.000

Euro:72.30

###### 17.C03A.P09A.V064A 	Idem come sopra, m 100 (Al)

cad L. 250.000

Euro:129.11

###### 17.C03A.P09A.V065A 	Pesi in ghisa nera tarata kg 7,26 (Al)

cad L. 75.000

Euro:38.73

###### 17.C03A.P09A.V066A 	Idem come sopra, kg 6,00 (Al)

cad L. 75.000

Euro:38.73

###### 17.C03A.P09A.V067A 	Idem come sopra, kg 5,00 (Al)

cad L. 65.000

Euro:33.57

###### 17.C03A.P09A.V068A 	Idem come sopra, kg 4,00 (Al)

cad L. 55.000

Euro:28.40

###### 17.C03A.P09A.V069A 	Idem come sopra, kg 3,00 (Al)

cad L. 45.000

Euro:23.24

###### 17.C03A.P09A.V070A 	Dischi in legno, completi di cerchi in ferro con vite di taratura kg 2,00 (Al)

cad L. 170.000

Euro:87.79

###### 17.C03A.P09A.V071A 	Idem come sopra, kg 1,75 (Al)

cad L. 155.000

Euro:80.05

###### 17.C03A.P09A.V072A 	Idem come sopra, kg 1,50 (Al)

cad L. 145.000

Euro:74.89

###### 17.C03A.P09A.V073A 	Idem come sopra, kg 1,00 (Al)

cad L. 120.000

Euro:61.97

###### 17.C03A.P09A.V074A 	Martelli in piombo ricoperti di ottone da kg 7,26 (Al)

cad L. 450.000

Euro:232.40

###### 17.C03A.P09A.V075A 	Idem come sopra, in ghisa nera da kg 6,00 (Al)

cad L. 170.000

Euro:87.79

###### 17.C03A.P09A.V076A 	Idem come sopra, kg 5,00 (Al)

cad L. 170.000

Euro:87.79

###### 17.C03A.P09A.V077A 	Giavellotti in betulla finlandese, puntale in lega leggera kg 0,80 (Al)

cad L. 130.000

Euro:67.14

###### 17.C03A.P09A.V078A 	Idem come sopra, Kg 0,60 (Al)

cad L. 115.000

Euro:59.39

###### 17.C03A.P09A.V079A 	Nastro in plastica segna settori 200 m (Al)

m L. 70.000

Euro:36.15

###### 17.C03A.P09A.V080A 	Bandierine giudici in tessuto rosso e bianco (Al)

cad L. 15.000

Euro:7.75

###### 17.C03A.P09A.V081A 	Asticelle per il salto in alto in alluminio (Al)

cad L. 75.000

Euro:38.73

###### 17.C03A.P09A.V082A 	Idem come sopra, in vetroresina (Al)

cad L. 195.000

Euro:100.71

###### 17.C03A.P09A.V083A 	Asticelle per il salto in alto con l'asta in alluminio (Al)

cad L. 75.000

Euro:38.73

###### 17.C03A.P09A.V084A 	Idem come sopra, in vetroresina (Al)

cad L. 240.000

Euro:123.95

###### 17.C03A.P09A.V085A 	Pistola starter (Al)

cad L. 300.000

Euro:154.94

###### 17.C03A.P09A.V086A 	Podio premiazione a tre gradini (Al)

cad L. 600.000

Euro:309.87

###### 17.C03A.P09A.V087A 	Fornitura e posa sulle testate dei campi di lastre di gomma oscillanti di dimensioni cm 20x2 con attacchi a forca. (Bc)

m L. 90.000

Euro:46.48

###### 17.C03A.P09A.V088A 	Fornitura e posa in opera di attrezzi per il gioco tennis costituiti da: -n. 2 pali in ferro verniciati, completi di cremagliera in bronzo; -n. 1 rete centrale in lilion con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, completa di cavo, nastro centrale, tendirete in ottone, montanti; - formazione di n. 2 plinti in cls., dimensioni m. 0,80x0,80x0,80 per l'ancoraggio delle attrezzature

cad L. 1.200.000

Euro:619.75

###### 17.C03A.P09A.V089A 	Fornitura e posa in opera degli attrezzi per gioco pallacanestro costituiti da: -n. 2 colonne a traliccio di tubo di acciaio verniciato, specchi regolamentari con la superficie di masonite temperata, canestri in ferro e retine in nylon, con la formazione di n. 2 plinti in cls. per l'ancoraggio delle attrezzature (Pc)

x2 L. 5.000.000

Euro:2582.28

###### 17.C03A.P09A.V090A 	Fornitura e posa in opera di attrezzatura per gioco pallavolo regolamentare FIP costituita da: -n. 2 montanti in tubo di acciaio con basi da fissare al pavimento con attacco a vite, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore muniti di tenditori per la tesatura con formazione di n. 2 plinti in cls aventi dimensioni m o,80x0,80x0,80 per l'ancoraggio delle attrezzature (Pv)

cad L. 1.700.000

Euro:877.98

###### 17.C03A.P09A.V091A 	Fornitura e posa in opera  degli attrezzi per gioco pallacanestro mobili, costituiti da: -n. 2 colonne a traliccio in tubo di acciaio verniciato, specchi regolamentari con superficie di masonite temperata, canestri in ferro e retine in nylon, compreso fornitura di pesi in cemento per zavorra

x2 L. 5.200.000

Euro:2685.57

###### 17.C03A.P09A.V092A 	Fornitura e posa in opera dell'attrezzatura per il gioco della pallavolo, costituita da: - n. 2 montanti in tubo di acciaio zincato e verniciato completi di corsoio per l'aggancio e la regolazione in altezza della rete, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore ed accessori per il montaggio (Pv)

cad L. 1.450.000

Euro:748.86

###### 17.C03A.P09A.V093A 	Fornitura e posa in opera dell'attrezzatura per il gioco della pallavolo, trasportabile, costituita da: - n. 2 montanti in tubo di acciaio, rete regolamentare con cavo superiore ed inferiore, tenditori per la tesatura, con formazione di n. 2 plinti in cls aventi dimensioni 0,80x0,80x0,80 cm per l'ancoraggio delle attrezzature (Pv)

cad L. 1.850.000

Euro:955.44

###### 17.C03A.P09A.V094A 	Fornitura e posa in opera di porte per gioco pallamano, regolamentari, in tubo di acciaio quadro 80x80, verniciato color bianco e nero, smontabili dim. m3 x 2 compreso la formazione dei plinti di cls per l'ancoraggio delle attrezzature, complete di reti in nylon pesanti, regolamentari (Pm)

x2 L. 1.600.000

Euro:826.33

###### 17.C03A.P09A.V095A 	Fornitura e posa in opera di porte regolamentari per il calcetto in tubo di acciaio mm80x80, verniciate, complete di occhielli per l'ancoraggio della rete e telaio posteriore, ancorabili a pavimento mediante volantini, dimensioni mt 3 x 2, complete di reti in nylon tipo pesante colore bianco (ca)

x2 L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 17.C03A.P09A.V096A 	Fornitura e posa in opera di porte calcio regolamentari in profilati di alluminio a sezione ovale, con nervature antiflessione, rete in cordoncino di polietilene, accessori per il montaggio, compresa la formazione dei plinti per l'ancoraggio (Ca)

x2 L. 2.350.000

Euro:1213.67

### 17.C03A.P10A 	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

###### 17.C03A.P10A.V001A 	Fornitura e posa di in opera di tubo in pvc Ø80-100 per il passaggio di cavi elettrici, compreso lo scavo, la posa su massetto in cls magro, con dosatura a ql 1,5/mc, cemento 325, il rinfianco ed il reinterro con relativo costipamento e livellamento, compresa fornitura filo sonda per posa cavi (Tt)

m L. 28.000

Euro:14.46

###### 17.C03A.P10A.V002A 	Fornitura e posa di pali in acciaio rastremati di almeno m 9,00 installati in plinti predisposti, completi di base all'estremità atta ad ancorare i proiettori completi di snodo per l'orientamento (Bc, Tn, Pp, Pv, Pc, Pm)

cad L. 640.000

Euro:330.53

###### 17.C03A.P10A.V003A 	Idem come sopra, portanti due punti luce (Bc, Tn, Pp, Pv, Pc, Pm)

cad L. 960.000

Euro:495.79

###### 17.C03A.P10A.V004A 	Idem come sopra, con pali di 12 m (Bc, Tn, Pp, Pv, Pc, Pm)

cad L. 960.000

Euro:495.79

###### 17.C03A.P10A.V005A 	Fornitura e posa in opera di pali sagomati con bracci, in acciaio zincato, per interni, fissi da murare in bussole (Bc, Tn, Pp, Pv, Pc, Pm)

cad L. 800.000

Euro:413.16

###### 17.C03A.P10A.V006A 	Idem come sopra, portanti due punti luce (Bc, Tn, Pp, Pv, Pc, Pm)

cad L. 1.440.000

Euro:743.69

###### 17.C03A.P10A.V007A 	Torretta porta fari in acciaio di almeno m 20,00 installata su plinti predisposti ompleti di base e ancoraggi (Ca, Al)

cad L. 10.000.000

Euro:5164.57

###### 17.C03A.P10A.V008A 	Idem come sopra, con pali di m 24,00 (Ca, Al)

cad L. 12.000.000

Euro:6197.48

###### 17.C03A.P10A.V009A 	Fornitura e posa in opera di proiettori con lampade agli ioduri metallici 400 Watt, potenza 3,2 Kw (Bc, Tn, Pp, Pv, Pc, Pm)

cad L. 1.200.000

Euro:619.75

###### 17.C03A.P10A.V010A 	Idem come sopra con proiettori al sodio ad alta pressione da 250 Watt, potenza 2 Kw (Bc, Tn, Pp, Pv, Pc, Pm)

cad L. 1.350.000

Euro:697.22

###### 17.C03A.P10A.V011A 	Idem come sopra, con proiettori al sodio ad alta pressione da 1000 Watt (Bc, Tn, Pp, Pv, Pc, Pm)

cad L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 17.C03A.P10A.V012A 	Idem come sopra, da 2000 Watt (Ca, Al)

cad L. 1.950.000

Euro:1007.09

###### 17.C03A.P10A.V013A 	Impianto automatico d'illuminazione d'emergenza con lampade da 6 Watt (Tt)

cad L. 850.000

Euro:438.99

###### 17.C03A.P10A.V014A 	Impianto automatico di segnalazione "uscita di sicurezza" costituito da lampade da 6 Watt e la scritta (Tt)

cad L. 850.000

Euro:438.99

###### 17.C03A.P10A.V015A 	Messa a terra contro le scariche atmosferiche, costituita da attacco ai binari con code di rame da 50 mmq; e n. 4 puntoni in acciaio ramato da m 1,20, escluso scavo, reinterro e pozzetti (Tt)

cad L. 900.000

Euro:464.81

###### 17.C03A.P10A.V016A 	Idem come sopra, per impianti di illuminazione e movimento elettrico (Tt)

cad L. 3.000.000

Euro:1549.37

###### 17.C03A.P10A.V017A 	Predisposizione impianto di illuminazione per 2 campi da bocce affiancati (Bc)

m² L. 18.000

Euro:9.29

###### 17.C03A.P10A.V018A 	Predisposizione di impianto di illuminazione per 4 campi da bocce affiancati (Bc)

m² L. 13.500

Euro:6.97

###### 17.C03A.P10A.V019A 	Predisposizione di impianto di illuminazione per 1 campo da tennis, n. 4 pali di illuminazione (Tn)

m² L. 7.500

Euro:3.87

###### 17.C03A.P10A.V020A 	Predisposizione di impianto di illuminazione per 1 campo da tennis, n. 6 pali di illuminazione (Tn)

m² L. 9.000

Euro:4.65

###### 17.C03A.P10A.V021A 	Predisposizione di impianto di illuminazione per 2 campi da tennis, n. 9 pali di illuminazione (Tn)

m² L. 11.500

Euro:5.94

###### 17.C03A.P10A.V022A 	Impianto di illuminazione di 2-4 campi da bocce con lampade agli ioduri metallici da 400 Watt, con resa luminosa 90 lumen/Watt su pali in acciaio di altezza m 9,00 compresa messa a terra, esclusa la linea di alimentazione (Bc)

m² L. 18.000

Euro:9.29

###### 17.C03A.P10A.V023A 	Impianto di illuminazione per un campo da tennis, n. 4 pali, 4 proiettori, con lampade agli ioduri metallici da 400 Watt, con resa luminosa 90 lumen/Watt su pali in acciaio di altezza m 9,00 compresa messa a terra, esclusa la linea di alimentazione (Tn)

m² L. 12.000

Euro:6.19

###### 17.C03A.P10A.V024A 	Impianto di illuminazione come per un campo da tennis, n. 6 pali di illuminazione, 6 proiettori, con lampade agli ioduri metallici da 400 Watt, con resa luminosa 90 lumen/Watt su pali in acciaio di altezza m 9,00 compresa messa a terra, esclusa la linea di alimentazione (Tn)

m² L. 13.500

Euro:6.97

###### 17.C03A.P10A.V025A 	Impianto di illuminazione per un campo da tennis, n. 6 pali di illuminazione, 8 proiettori, con lampade agli ioduri metallici da 400 Watt, con resa luminosa 90 lumen/Watt su pali in acciaio di altezza m 9,00 compresa messa a terra, esclusa la linea di alimentazione (Tn)

m² L. 15.000

Euro:7.75

###### 17.C03A.P10A.V026A 	Impianto di illuminazione per 2 campi da tennis , n. 6 pali di illuminazione, 16 proiettori, con lampade agli ioduri metallici da 400 Watt, con resa luminosa 90 lumen/Watt su pali in acciaio di altezza m 9,00 compresa messa a terra, esclusa la linea di alimentazione (Tn)

m² L. 11.500

Euro:5.94

###### 17.C03A.P10A.V027A 	Impianto di illuminazione per un campo di calcio (allenamento), tutto compreso, collaudo a norme ENPI, garanzia di due anni per gli accessori elettrici; con caratteristiche: - valore medio di illuminamento orizzontale 44 lux: -valore minimo illuminamento orizzontale 58 lux - massimo illuminamento orizzontale 116 lux-altezza pali fuori terra m 12 - coefficiente di uniformità U%=36% (Ca)

m² L. 7.500

Euro:3.87

###### 17.C03A.P10A.V028A 	Impianto di illuminazione per campo di calcio e pista di atletica (Rugby, Baseball, Hockey, ecc.), tutto compreso, collaudo a norme ENPI; garanzia di due anni per gli accessori elettrici. Campo di calcio con caratteristiche: - valore medio di illuminamento orizzontale 114 lux -valore minimo illuminamento orizzontale 78 lux - massimo illuminamento orizzontale 149 lux - coefficiente di uniformità U%=47%. Pista di atletica con caratteristiche:- valore medio di illuminamento orizzontale 48 lux - valore minimo illuminamento orizzontale 33 lux - massimo illuminamento orizzontale 71 lux -coefficiente di uniformità U%=46%-su torrette h=m 20,00 (Ca, Al, Bs, Rg, Ok)

m² L. 9.000

Euro:4.65

###### 17.C03A.P10A.V029A 	Impianto di illuminazione di campo di calcio, tutto compreso, collaudo a norme ENPI; garanzia di due anni per gli accessori elettrici. Con caratteristiche: - valore medio illuminamento orizzontale 189 lux -valore minimo illuminamento orizzontale 88 lux - valore massimo illuminamento orizzontale 389 lux -coefficiente di uniformità U%=42% su torrette h=m 20,00 (Ca, Rg, Bs, Ok, ecc.)

m² L. 18.000

Euro:9.29

###### 17.C03A.P10A.V030A 	Impianto di illuminazione per campo di calcio e pista di atletica, tutto compreso, collaudo a norme ENPI; garanzia di due anni per gli accessori elettrici. Campo di calcio con caratteristiche: - valore medio di illuminamento orizzontale 263 lux - valore minimo illuminamento orizzontale 207 lux- valore massimo illuminamento orizzontale 389 lux- coefficiente di uniformità U%=49%. Pista di atletica con caratteristiche:- valore medio di illuminamento orizzontale 218 lux - valore minimo illuminamento orizzontale 121 lux- valore massimo illuminamento orizzontale 284 lux- coefficiente di uniformità U%=60%. Su torrette h= m 25,00 (Ca, Al)

m² L. 27.000

Euro:13.94

###### 17.C03A.P10A.V031A 	Illuminazione di grandi aree all'aperto (parcheggi, piazze, ecc.) con l'utilizzo di torri faro e l'ottenimento di illuminamento orizzontale di 10 lux

m² L. 2.500

Euro:1.29

###### 17.C03A.P10A.V032A 	Idem come sopra, con l'ottenimento orizzontale di 20 lux

m² L. 3.800

Euro:1.96

### 17.C03A.P11A 	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

###### 17.C03A.P11A.V001A 	Impianto di riscaldamento per campo coperto, costituito da generatore di calore ad aria calda per esterno, con elettroventilatore centrifugo e camera di combustione con bruciatore a gasolio, tipo di corrente 220/380 V, resa calorifera Kcal/h 125.000/200.000, potenza richiesta Kw 2-3 (Bc, Tn, Pp)

m² L. 16.000

Euro:8.26

###### 17.C03A.P11A.V002A 	Serranda tagliafuoco (Bc, Tn, Pp)

cad L. 140.000

Euro:72.30

###### 17.C03A.P11A.V003A 	Canali di mandata e di ripresa di m 6,00 (Bc, Tn, Pp)

corpo L. 5.000.000

Euro:2582.28

###### 17.C03A.P11A.V004A 	Serbatoio di gasolio interrato di litri 5.000 in lamiera catramata di spessore 30/10, compreso di boccaporto e chiusura in lamiera, tubazione di mandata e ritorno in rame, completo di raccorderia (Bc,Tn,Pp)

corpo L. 4.500.000

Euro:2324.06

###### 17.C03A.P11A.V005A 	Fornitura e posa in opera di canali di raccordo di mandata e ripresa dal generatore alla copertura, eseguiti in lamiera zincata, interamente rivestiti (canali di mandata) con materiale isolante, lunghezza m 6,00, compreso il telone di copertura di tessuto di trevira ad alta tenacità, spalmato in Pvc, colore identico a quello della struttura, installato a protezione di detti canali, il tutto a norma del Decreto del Ministero dello Sport, Turismo e Spettacolo, in data 9 marzo 1979- prot. n. 2039/4140 (Bc, Tn, Pp)

m² L. 7.000

Euro:3.61

###### 17.C03A.P11A.V006A 	Fornitura e posa in opera di serbatoio per il gasolio del tipo interrato su platea di cls, da litri 7.000, in lamiera catramata, spessore 30/10 completo di boccaporto e chiusura in lamiera, tubazione di mandata e ritorno in rame, tubi di sfiato, maniglia a strappo, raccorderia varia, compreso scavo e reinterro

corpo L. 5.000.000

Euro:2582.28

### 17.C03A.P12A 	COPERTURE

###### 17.C03A.P12A.V001A 	Fornitura e posa in opera di copertura costituita da struttura portante in archi a traliccio di ferro zincato, opportunamente trattato, imbullonati tra loro, collegati con speciali forbici di Archimede, opportunamente calibrate, ruote in lega leggera, telone sovrastante di copertura in tessuto di trevira ad alta tenacità armato su entrambi i lati per un altezza di m 2,50, completo di una porta di accesso a battente di m 1,20x2 circa e fornitura di binari di scorrimento e relative zampe da annegare nelle fondazioni, con il rialzamento del telone sulle testate, ad apertura e chiusura della copertura con spinta manuale (Bc, Tn, Pp)

m² L. 120.000

Euro:61.97

###### 17.C03A.P12A.V002A 	Fornitura e posa di dispositivi elettrici completi per l'apertura e la chiusura automatica della copertura, escluso testate. (B,Tn,Pp)

m² L. 1.700

Euro:0.88

###### 17.C03A.P12A.V003A 	Fornitura e posa di apparecchio di manovra manuale con manovella, installato su motoriduttore, per apertura e chiusura automatica della copertura. (Bc,Tn,Pp)

cad L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 17.C03A.P12A.V004A 	Porte supplementari per uscite di sicurezza, a battente di misure m 1,20x2,00 circa , in alluminio anodizzato e specchiature in plexiglass, complete di serrature e maniglie. (Bc,Tn,Pp)

cad L. 1.650.000

Euro:852.15

###### 17.C03A.P12A.V005A 	Fornitura e posa in opera di copertura costituita da struttura portante in archi a traliccio di ferro zincato a caldo, opportunamente trattato, imbullonati tra loro, collegati con speciali forbici di Archimede, opportunamente calibrate, ruote in lega leggera, telone sovrastante di copertura in tessuto di trevira, ad alta tenacità, spalmato in pvc su entrambi i lati per un'altezza di m 2,50 circa, completo di una porta di accesso a battente di m 1,20x2 circa e fornitura di binari di scorrimento e relative zanche da annegare nelle fondazioni, con il rialzamento del telone sulle testate, ed apertura e chiusura della copertura con spinta manuale, tutto completo (Bc, Tn, Pp)

m² L. 135.000

Euro:69.72

###### 17.C03A.P12A.V006A 	Fornitura e posa in opera di copertura fissa, costituita da struttura portante in archi a traliccio di ferro zincato a caldo opportunamente trattato, imbullonati tra loro, collegamenti con speciali traverse e crociere, con relative zanche ad uso tirafondi da annegare nei 4 plinti posti sui 4 angoli della struttura; telone sovrastante di copertura in tessuto di trevira, ad alta tenacità, spalmato in pvc su entrambi i lati colore bianco per la parte superiore e verde per le testate e sui lati per un'altezza di m 2,50 circa (o altri colori a scelta), possibilità di rialzamento del telone sulle testate a mano, completo di una o più porte di accesso a battente di m 1,20x2 circa in alluminio anodizzato (Bc, Tn, Pp)

m² L. 100.000

Euro:51.64

###### 17.C03A.P12A.V007A 	Fornitura e posa di porte supplementari per uscita di sicurezza a battente di m 1,20x2,00 circa, in ferro zincato a caldo e specchiatura in lamiera o plexiglass, complete di serratura e maniglia. (bc,tn,Pp)

cad L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 17.C03A.P12A.V008A 	Fornitura e posa in opera di copertura fissa, costituita da struttura portante in archi a traliccio di ferro zincato a caldo opportunamente trattato, imbullonati tra loro, collegati con speciali traverse a crociere, con relative zanche ad uso tirafondi da annegare nei 4 plinti posti sui 4 angoli della struttura; telone sovrastante di copertura in tessuto di trevira, ad alta tenacità, spalmato in pvc su entrambi i lati colore bianco per la parte superiore e verde per le testate e sui lati per un'altezza di m 2,50 circa (o altri colori a scelta), possibilità di rialzamento del telone sulle testate a mano, completo di una o più porte di accesso a battente di m 1,20x2 circa in alluminio anodizzato (Bc, Tn, Pp)

m² L. 110.000

Euro:56.81

###### 17.C03A.P12A.V009A 	Fornitura e posa in opera di coperture gonfiabili con foglio in materiale plastico in tessuto poliestere al 100% spalmato da entrambe le facce con cloruro di polivinile con addidivi speciali per superfici inferiori a mq 500

m² L. 60.000

Euro:30.99

###### 17.C03A.P12A.V010A 	Idem come sopra per superfici da mq 500 a 3000

m² L. 55.000

Euro:28.40

###### 17.C03A.P12A.V011A 	Fornitura di coperture metalliche geodetiche con struttura metallica che sorregge un telaio in materiale plastico in tessuto poliestere al 100% spalmato da entrambe le facce con cloruro di polivinile con additivi speciali, strutture a cupola

m² L. 150.000

Euro:77.47

###### 17.C03A.P12A.V012A 	Idem come sopra, strutture a tunnel

m² L. 160.000

Euro:82.63

### 17.C03A.P13A 	TRIBUNE

###### 17.C03A.P13A.V001A 	Tribune prefabbricate in cls con inerti leggeri, realizzate a gradoni, comprese fondazioni, spalle di sostegno, corrimani a norma L. 13/89 verniciato con antiruggine e smalto sintetico. Capienza fino a 500 posti in piedi. (Tt)

posto L. 200.000

Euro:103.29

###### 17.C03A.P13A.V002A 	Idem come sopra, capienza fino a 1000 posti in piedi (Tt)

posto L. 150.000

Euro:77.47

###### 17.C03A.P13A.V003A 	Idem come sopra, capienza fino a 1500 posti in piedi (Tt)

posto L. 100.000

Euro:51.64

### 17.C03A.P14A 	RECINZIONI

###### 17.C03A.P14A.V001A 	Recinzioni di testate e risvolti per m 7,50 di campi da bocce in rete di filo di ferro ritrafilato rivestito di plastica, maglia 30x30, colore verde, altezza m 2,00. Telai di sostegno della rete in tubo di acciaio 40x2 (Bc)

m² L. 40.000

Euro:20.66

###### 17.C03A.P14A.V002A 	Recinzione area campi da tennis in rete di filo di ferro trafilato, rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde, altezza m 3,00 sulle testate e per m 7,30 sui risvolti, con completamento della recinzione di altezza m 1,00 con corrimano, telaio di sostegno della rete e corrimano in tubo acciaio 40x2, verniciati con antiruggine e smalto verde; con due porte di ingresso (Tm)

m² L. 36.000

Euro:18.59

###### 17.C03A.P14A.V003A 	Recinzione area campi da calcio in rete di filo di ferro trafilato, rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde, altezza m 2,20, telaio di sostegno della rete e corrimano in tubo di acciaio 40x2, verniciato con antiruggine e smalto verde; n. 2 porte d'ingresso; spinta 80 kg in sommità (Ca)

m² L. 130.000

Euro:67.14

### 17.C03A.P15A 	ASSISTENZE MURARIE

###### 17.C03A.P15A.V001A 	Assistenza muraria agli impianti dimessa a terra, compresa la fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento con chiusino cm 30x30. (Tt)

corpo L. 2.300.000

Euro:1187.85

###### 17.C03A.P15A.V002A 	Assistenza muraria agli impianti di illuminazione compresa la fornitura dei plinti in c.a. 75x75x60 cm (n°6), 8 pozzetti prefabbricati in cemento 30x30 cm, fornitura e posa  di tubo in pvc per interramento cavi, escluso scavi e reinterri; (Tt)

corpo L. 5.500.000

Euro:2840.51

###### 17.C03A.P15A.V003A 	Assistenza muraria agli impianti di illuminazione come sopra, escluso i plinti. (Tt)

corpo L. 1.500.000

Euro:774.68

### 17.C03A.P16A 	TRASFORMAZIONI

###### 17.C03A.P16A.V001A 	Trasformazione di campo gioco tennis da terra battuta in manto di finitura sintetico realizzato mediante:- Scarifica del manto in terra rossa e dello strato di carbonella fino a raggiungere la quota del sottofondo naturale, carico e trasporto alle PP.DD dei materiali di risulta;- rettifica del sottofondo con pietrisco stabilizzato, formazione giuste pendenze;- trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale;- formazione di sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta "binder" steso a caldo e a mano, spessore cm 4-5;- formazione di tappetino in malta bituminosa fine, stesa a caldo e a mano; dopo le operazioni di rullatura deve risultare dello stesso spessore di almeno cm. 4,5;- formazione del manto di finitura, realizzato in quattro passate successive, costituite le prime 2, posate a racla, da impasto di resine acriliche di colore rosso e cariche minerali e le altre 2 tese a rullo e a spruzzo, da vernice acrilica di colore rosso ad alta resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici;- tracciamento campo in vernice speciale colore bianco (Tn)

m² L. 60.000

Euro:30.99

###### 17.C03A.P16A.V002A 	Trasformazione di campo gioco tennis da terra battuta in manto di finitura sintetico realizzato mediante:- Scarifica del manto in terra rossa e dello strato di carbonella fino al raggiungere la quota del sottofondo naturale, carico e trasporto alle PP.DD del materiale di risulta; - rettifica del sottofondo con pietrisco stabilizzato, formazione giuste pendenze;- trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale;- formazione di sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta "binder" steso a caldo e a mano, spessore cm 4-5;- formazione di tappetino in malta bituminosa fine, stesa a caldo e a mano; dopo le operazioni di rullatura deve risultare dello stesso spessore di almeno cm. 4,5; - pavimentazione monolitica spessore mm 2-3 di colore rosso a superficie rugosa costituita da uno strato di elastomeri poliuretanici, in combinazione con granuli di gomma nera avente una granulometria opportunamente prestabilita; semina in superficie di granuli di gomma speciali ad alta resistenza agli agenti atmosferici; tracciamento del campo in vernice speciale colore bianco (Tn)

m² L. 75.000

Euro:38.73

###### 17.C03A.P16A.V003A 	Trasformazione di campo di gioco tennis da terra battuta in manto di finitura sintetico realizzato mediante: -livellamento e formazione del piano d'appoggio con: leggera scarifica dell'attuale manto in terra battuta, integrazione con miscela di terre speciali di apposite granulometrie atte a garantire un giusto drenaggio, giuste pendenze per la perfetta posa dei teli, compreso la rullatura finale; - formazione del manto prefabbricato, costituito da fibre in polipropilene colore verde, trattate contro i raggi ultravioletti, su supporto in tessuto impregnato di lattice, compreso la formazione dei giunti con materiali idonei, l'intasamento con speciale sabbia di quarzo di particolare granulometria, opportunamente stesa e livellata; tracciamento del campo mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto (Tn)

m² L. 65.000

Euro:33.57

###### 17.C03A.P16A.V004A 	Trasformazione di campo gioco tennis da terra battuta a manto di erba artificiale

m² L. 80.000

Euro:41.32

###### 17.C03A.P16A.V005A 	Trasformazione di campo gioco tennis da pavimentazione in manto sintetico a manto di erba artificiale

m² L. 65.000

Euro:33.57

# Sommario

PREFAZIONE	1

PREMESSA	2

17.C01A 	MATERIALI ED ATTREZZATURE SPECIALI	8

17.C01A.P01A 	MATERIALI DI FIUME E DI CAVA	8

17.C01A.P02A 	MATERIALI INERTI VARI, TERRENI SPECIALI, TERRENI STABILIZZATI, FERTILIZZANTI NATURALI E CHIMICI, SEMENTI	8

17.C01A.P03A 	MANUFATTI IN CEMENTO	10

17.C01A.P04A 	MANUFATTI IN MATERIE PLASTICHE ED ACCESSORI	12

17.C01A.P05A 	MATERIALI ASFALTICI E BITUMINOSI, MATERIALI PER IMPERMEABILIZZAZIONI	18

17.C01A.P06A 	MATERIALI SPECIALI PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE	18

17.C01A.P07A 	ATTREZZATURE SPECIALI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	21

17.C02A 	AFFITTI E NOLI	23

17.C02A.P01A 	NOLEGGIO DI MACCHINE TRATTRICI-OPERATRICI PER COLTURE E GIARDINAGGIO	23

17.C03A 	OPERE COMPIUTE PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA	24

17.C03A.P01A 	SCAVI	24

17.C03A.P02A 	REINTERRI	25

17.C03A.P03A 	FONDAZIONI DI SOTTOFONDO CON MASSICCIATA	25

17.C03A.P04A 	CORDOLATURE	26

17.C03A.P05A 	TUBAZIONI, DRENAGGI, IRRIGAZIONI	27

17.C03A.P06A 	LIVELLAZIONI E TRATTAMENTI	33

17.C03A.P07A 	PAVIMENTAZIONI	33

17.C03A.P08A 	TRACCIAMENTI	39

17.C03A.P09A 	ATTREZZATURE	42

17.C03A.P10A 	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	50

17.C03A.P11A 	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	53

17.C03A.P12A 	COPERTURE	54

17.C03A.P13A 	TRIBUNE	55

17.C03A.P14A 	RECINZIONI	56

17.C03A.P15A 	ASSISTENZE MURARIE	56

17.C03A.P16A 	TRASFORMAZIONI	56

Sommario	59