# PREFAZIONE

La pubblicazione del Prezzario di riferimento per lavori pubblici nella Regione Piemonte è il risultato di un ambizioso progetto, che si basa sulla cooperazione tra soggetti diversi, di rilevanza territoriale sia pubblica, sia privata.

La fase preparatoria, che ha visto convergere l'interesse da più ambiti, è servita per concentrare l'impegno in particolare su alcuni punti salienti: semplificazione, interazione, efficacia, massima diffusione e innovazione.

La condivisione di tali obiettivi ha portato i soggetti interessati ad accettare la formalizzazione della loro collaborazione al progetto attraverso un Protocollo di intesa, momento di sintesi e di confronto delle rispettive esperienze e metodologie.

La convergenza di tutti questi soggetti verso la creazione di un prodotto comune è un positivo risultato da ascrivere alla volontà di enti, organismi e associazioni con strutture e interessi diversi, che sono riusciti, con uno sforzo coordinato da un tavolo tecnico appositamente costituito, a dare vita a un progetto di ampio respiro, base di partenza per successivi sviluppi.

La Regione Piemonte, come capofila di questo gruppo di lavoro, ha poi coordinato i soggetti durante la fase esecutiva, dimostrando che è possibile porsi obiettivi e centrarli nei tempi prestabiliti. E questo non è che uno dei possibili interventi migliorativi di un patrimonio collettivo fatto di uomini, risorse e risultati.

ASSESSORATO ai lavori pubblici

# PREMESSA

La natura del progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale. Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, opere di pronto intervento, opere edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo gli acquedotti, l’illuminazione pubblica, gli impianti semaforici.

Esistono successive pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’Ambiente e i Lavori Pubblici, che periodicamente andavano ad aggiornare la prima versione dell'elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica. A disposizione dell'utente vi era quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti e gli altri prezzari più largamente impiegati, come quello della Città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici. È stato in seguito sottoscritto da tali soggetti un protocollo d'intesa, documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo. Non solo per la sempre crescente richiesta degli operatori, ma soprattutto in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentanti degli enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati nel frontespizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro, il quale si è assunto l'onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. A un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’associazione Anisig, oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla Cispel. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute el'evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con un apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibile esauriente e corretto.

La presente versione dell'elenco prezzi, riveduta, corretta e ampliata, si propone come il nuovo supporto per la valutazione dei costi di un intervento in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questo anche al fine di soddisfare le esigenze di settorializzazione e specificazione dei contenuti, di individuazione di sezioni tematiche, di trattazione di nuovi prodotti e tecnologie, che dominano ormai il mercato.

Questioni metodologiche

L’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000 è avvenuto tenendo conto dell'esperienza già lungamente acquisita dal Comune di Torino, il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi e attendibili. Ma per coprire l’intero repertorio di opere, materiali e attrezzature è stato fondamentale il ricorso, oltre alla Città di Torino e all’esperienza di alcuni settori regionali, ai più validi prezzari esistenti e a prezzari per opere speciali (impianti, reti, verde).

Il prezzario si divide in cinque volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza, ovvero viene evidenziato, nel frontespizio di ogni testo, qual è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro; il secondo impianti elettrici e termici; il terzo riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, come fognature, depuratori, discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”, ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto e ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l'agricoltura.

Un cenno in particolare merita il primo volume, il quale si pone come una porta di accesso per la lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale: manodopera, noleggi, trasporti, materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino. La stessa Città di Torino ha procurato i prezzari sugli impianti elettrici e termici, che vanno a comporre interamente il secondo volume.

Pare importante segnalare che, comunque, il prezzario di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, ovvero di carattere prevalentemente urbano, sia di nuova costruzione, sia, soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è creduto opportuno e adeguato utilizzare comunque i prezzi esistenti come prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti. In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciale.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino, con l'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono state mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario della città di Torino.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30 %, percentuale stabilita per spese generali utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in lire. La relativa cifra in Euro deriva dalla moltiplicazione del prezzo in lire con il cambio attuale della moneta unica.

Il prezzario è approvato con Delibera della Giunta Regionale.

La diffusione

Il prezzario del 2000 è una validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi che sono stati raccolti attorno al tavolo di lavoro attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione. L'obiettivo comune è di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione, di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di amplificare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella Regione Piemonte. Per divulgare a un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario sono stati proposti altri supporti, che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

A ogni copia dei cinque volumi è allegato un disco cd rom, che facilita le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenchi prezzi in sede di progettazione. Un pari numero di copie su disco è inoltre disponibile presso il Settore Opere Pubbliche della Regione, a Torino, e potrà essere richiesto e ricevuto gratuitamente.

In più sarà messa a disposizione tramite Internet la versione del prezzario in formato Word e in formato Asci. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della Regione Piemonte, all'interno delle pagine dedicate all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, si potrà quindi scaricare on line il prezzario, o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli obiettivi futuri

Il prezzario proposto per l’anno 2000 è la matrice per successivi interventi.

Il progetto si vanta soprattutto della certezza di aver creato un punto di partenza per interventi a venire, che sono stati sin da ora previsti da una commissione tecnica permanente, composta da alcuni rappresentanti della Regione, del Cispel, dell’Assistal, dell'Unione Edilizia del Piemonte e della Valle d'Aosta, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino. Gli obiettivi che si sono posti sono modernizzazione, snellimento, organizzazione di un indice tematico organizzato intorno a codici intelligenti, conversione ragionata in Euro.

Annualmente tale prezzario sarà aggiornato e revisionato da una commissione tecnica permanente appositamente creata.

Come già evidenziato i prezzi si intendono approvati in lire. Sarà cura della commissione tecnica permanente provvedere, nelle future edizioni, a modificare correttamente, con gli arrotondamenti decimali necessari, la rispettiva cifra in Euro. Nella presente edizione, dati i fattori di conversione prestabiliti, i prezzi sotto le duecento lire risultano pari a zero.

Teleriscaldamento

Sezione : 10

LA PRESENTE SEZIONE È IL FRUTTO DELL'ANALISI E DELL'ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE DA PARTE DEL AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO SPA.

PER QUANTO NON CONTENUTO NELLA SEZIONE IN OGGETTO SI FA RIFERIMENTO ALLE SEZIONI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ELENCO PREZZI, IN PARTICOLARE A QUELLE RIFERITE AI "SONDAGGI, RILIEVI, INDAGINI GEOGNOSTICHE" E "OPERE EDILI"

# 10.C01A 	CAPITOLO 1 - SCAVI E RIMOZIONI

###### 10.C01A.V001A 	Rottura e svellimento di pavimentazione stradale o aree assimilabili

m²  L. 3.600

Euro:1.86

###### 10.C01A.V002A 	Rimozione ed accatastamento di pavimentazioni stradali o aree assimilabili costituite da materiali lapidei

m²  L. 14.600

Euro:7.54

###### 10.C01A.V003A 	Spostamento di piante di piccole dimensioni

cad  L. 138.900

Euro:71.73

###### 10.C01A.V004A 	Scavo in trincea su terreno normale per profondità fino a 1,70 m

m³  L. 19.400

Euro:10.02

###### 10.C01A.V005A 	Scavo in trincea su terreno normale per profondità oltre la quota di 1,70 m e fino a 2,20 m

m³  L. 22.200

Euro:11.46

###### 10.C01A.V006A 	Scavo in trincea su terreno normale per profondità oltre la quota  2,20 m e fino a 2,70 m

m³  L. 26.400

Euro:13.63

###### 10.C01A.V007A 	Scavo in trincea su terreno normale per profondità oltre la quota di 2,70 m

m³  L. 27.700

Euro:14.30

###### 10.C01A.V008A 	Scavo in trincea su aree verdi fino a 1,70 m

m³  L. 15.200

Euro:7.85

###### 10.C01A.V009A 	Scavo in trincea su aree verdi oltre la quota di 1,70 m e fino a 2,20 m

m³  L. 18.100

Euro:9.35

###### 10.C01A.V010A 	Scavo in trincea su aree verdi oltre la quota di 2,20 m e fino a 2,70 m

m³  L. 20.800

Euro:10.74

###### 10.C01A.V011A 	Scavo in trincea su aree verdi oltre la quota di 2,70 m

m³  L. 25.000

Euro:12.91

###### 10.C01A.V012A 	Rimozione cordoli stradali in pietra o cemento

m  L. 9.000

Euro:4.65

###### 10.C01A.V013A 	Scavo eseguito a mano in sottofondi di pavimentazione interne

m³  L. 111.100

Euro:57.38

###### 10.C01A.V014A 	Scavo in galleria fino ad una profondità di 6,00 m (sezione frontale circa 4 mq)

m  L. 694.600

Euro:358.73

# 10.C02A 	CAPITOLO 2 - RICOLMATURE

###### 10.C02A.V001A 	Preparazione letto di posa in sabbia per posa tubazioni

m³  L. 30.790

Euro:15.90

###### 10.C02A.V002A 	Ricolmatura degli scavi utilizzando i  preesistenti materiali di scavo

m³  L. 6.300

Euro:3.25

###### 10.C02A.V003A 	Ricolmatura degli scavi con materiali inerti

m³  L. 22.200

Euro:11.46

###### 10.C02A.V004A 	Ricolmatura degli scavi o scassi di pavimentazioni interne ai fabbricati d'utenza

m³  L. 66.800

Euro:34.49

# 10.C03A 	CAPITOLO 3 - RIPRISTINI E PAVIMENTAZIONI

###### 10.C03A.V001A 	Ripristino definitivo aree private asfaltate

m²  L. 29.200

Euro:15.08

###### 10.C03A.V002A 	Ripristino definitivo aree private esterne con pavimentazioni lapidee

m²  L. 48.700

Euro:25.15

###### 10.C03A.V003A 	Ripristino definitivo aree private con rivestimento recuperato dalla precedente rimozione dello stesso

m²  L. 25.700

Euro:13.27

###### 10.C03A.V004A 	Ripristino definitivo aree private interne  consistente in pavimentazione in battuto di cemento

m²  L. 30.050

Euro:15.52

###### 10.C03A.V005A 	Ripristino definitivo aree private con pavimentazione in marmette di graniglia

m²  L. 97.200

Euro:50.19

###### 10.C03A.V006A 	Ripristino definitivo aree private con pavimentazione in piastrelle di gres rosso

m²  L. 60.700

Euro:31.35

###### 10.C03A.V007A 	Ripristino definitivo aree private con pavimentazione in piastrelle di monocottura smaltate

m²  L. 62.500

Euro:32.28

###### 10.C03A.V008A 	Ripristino definitivo tappeto erboso, aree verdi private

m²  L. 5.600

Euro:2.89

###### 10.C03A.V009A 	Ripristino provvisorio delle aree asfaltate pubbliche

m²  L. 14.140

Euro:7.30

###### 10.C03A.V010A 	Ripristino definitivo delle aree asfaltate pubbliche nei Comuni limitrofi a Torino

m²  L. 100.000

Euro:51.64

###### 10.C03A.V011A 	Ripristino di cordoli stradali in pietra o cemento

m  L. 23.340

Euro:12.05

###### 10.C03A.V012A 	Ripristino tubazioni caditoie stradali

m  L. 36.880

Euro:19.05

###### 10.C03A.V013A 	Rifacimento pozzetti in cls di raccolta acque da caditoie

cad  L. 105.500

Euro:54.49

# 10.C04A 	CAPITOLO 4 - DEMOLIZIONI E OPERE MURARIE

###### 10.C04A.V001A 	Demolizioni e ripristini muri in C.A. per passaggio tubazioni interno fabbricati d'utenze

m³  L. 625.100

Euro:322.84

###### 10.C04A.V002A 	Demolizioni e ripristini muri in mattoni per passaggio tubazioni interno fabbricati d'utenze

m³  L. 833.400

Euro:430.41

###### 10.C04A.V003A 	Demolizione totale o parziale di manufatti in muratura, eseguita a mano

m³  L. 132.000

Euro:68.17

###### 10.C04A.V004A 	Demolizione totale o parziale di manufatti in cls o c.a. con impiego di demolitore

m³  L. 194.400

Euro:100.39

###### 10.C04A.V005A 	Rimozione e recupero pavimentazioni interne ai fabbricati d'utenza

m²  L. 29.800

Euro:15.39

###### 10.C04A.V006A 	Muratura in mattoni pieni con malta di cemento

m³  L. 486.200

Euro:251.10

###### 10.C04A.V007A 	Formazione di pozzetto per sfiati delle tubazioni pre-isolate

cad  L. 870.000

Euro:449.32

###### 10.C04A.V008A 	Formazione di pozzetto rompitratta della polifora, posata entro lo scavo

cad  L. 630.000

Euro:325.37

###### 10.C04A.V009A 	Formazione di pozzetto per alloggiamento delle morsettiere di verifica del sistema rilevazione perdite

cad  L. 630.000

Euro:325.37

###### 10.C04A.V010A 	Fornitura e posa di cls per getti

m³  L. 253.200

Euro:130.77

###### 10.C04A.V011A 	Fornitura e messa in opera di cordoli stradali in cemento

m  L. 31.900

Euro:16.47

###### 10.C04A.V012A 	Fornitura e messa in opera di cordoli stradali in materiale lapideo

m  L. 83.300

Euro:43.02

###### 10.C04A.V013A 	Messa a disposizione di passerelle atte al transito di pedoni (per ogni passerella e per ogni sua utilizzazione)

cad  L. 104.100

Euro:53.76

###### 10.C04A.V014A 	Messa a disposizione di passerelle atte al traffico pesante (per ogni passerella e per ogni sua utilizzazione)

cad  L. 275.900

Euro:142.49

###### 10.C04A.V015A 	Fornitura e posa di piastre prefabbricate in cls (misurazione in mq )

m²  L. 56.300

Euro:29.08

###### 10.C04A.V016A 	Fornitura, posa mattonelle in cls per protezione polifora

m²  L. 30.900

Euro:15.96

###### 10.C04A.V017A 	Fornitura e posa piastre in polietilene

m²  L. 138.900

Euro:71.73

# 10.C05A 	CAPITOLO 5 - TUBAZIONI, COIBENTAZIONI E STRUMENTAZIONI

###### 10.C05A.V001A 	Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 25 (misurazione: metri di singola tubazione)

m  L. 33.700

Euro:17.40

###### 10.C05A.V002A 	Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 32 (misurazione: metri di singola tubazione)

m  L. 41.100

Euro:21.23

###### 10.C05A.V003A 	Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 40 (misurazione: metri di singola tubazione)

m  L. 53.000

Euro:27.37

###### 10.C05A.V004A 	Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 50 (misurazione: metri di singola tubazione)

m  L. 54.900

Euro:28.35

###### 10.C05A.V005A 	Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 65 (misurazione: metri di singola tubazione)

m  L. 63.600

Euro:32.85

###### 10.C05A.V006A 	Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 80 (misurazione: metri di singola tubazione)

m  L. 68.100

Euro:35.17

###### 10.C05A.V007A 	Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 100 (misurazione: metri di singola tubazione)

m  L. 79.400

Euro:41.01

###### 10.C05A.V008A 	Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 125 (misurazione: metri di singola tubazione)

m  L. 92.400

Euro:47.72

###### 10.C05A.V009A 	Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 150 (misurazione: metri di singola tubazione)

m  L. 104.300

Euro:53.87

###### 10.C05A.V010A 	Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 200 (misurazione: metri di singola tubazione)

m  L. 144.100

Euro:74.42

###### 10.C05A.V011A 	Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 250 (misurazione: metri di singola tubazione)

m  L. 204.600

Euro:105.67

###### 10.C05A.V012A 	Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 300 (misurazione: metri di singola tubazione)

m  L. 247.500

Euro:127.82

###### 10.C05A.V013A 	Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 350 (misurazione: metri di singola tubazione)

m  L. 314.400

Euro:162.37

###### 10.C05A.V014A 	Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 400 (misurazione: metri di singola tubazione)

m  L. 381.300

Euro:196.92

###### 10.C05A.V015A 	Fornitura e posa tubo acciaio nero DN 400 con spingitubo

m  L. 902.900

Euro:466.31

###### 10.C05A.V016A 	Fornitura e posa tubo acciaio nero DN 600 con spingitubo

m  L. 1.111.300

Euro:573.94

###### 10.C05A.V017A 	Fornitura e posa di tubo guaina in acciaio al carbonio

kg  L. 24.700

Euro:12.76

###### 10.C05A.V018A 	Rimozione della coibentazione dalla tubazione e taglio della stessa per n. di tagli di tubazione fino al DN 100 incluso

cad  L. 69.700

Euro:35.99

###### 10.C05A.V019A 	Rimozione della coibentazione dalla tubazione e taglio della stessa per n. di tagli di tubazione compresi tra il DN 125 e il DN 400

cad  L. 129.400

Euro:66.83

###### 10.C05A.V020A 	Spicchiatura di terminale di tubazione eseguita con utensile portatile (per unità di lunghezza circonferenziale espressa in pollici)

1"  L. 2.800

Euro:1.45

###### 10.C05A.V021A 	Opere di saldatura con prima passata in TIG e riempimento basico inerenti le operazioni di rimozione coibentazione e spicchiatura

1"  L. 7.400

Euro:3.82

###### 10.C05A.V022A 	Ripristino della coibentazione della giunzione realizzata conseguentemente le operazioni di rimozione coibentazione, spicchiatura e saldatura  (per diametro fino al DN 50 compreso)

cad  L. 74.500

Euro:38.48

###### 10.C05A.V023A 	Ripristino della coibentazione della giunzione realizzata conseguentemente le operazioni di rimozione coibentazione, spicchiatura e saldatura  (per diametro dal DN 65 al  DN 125 compreso)

cad  L. 75.990

Euro:39.24

###### 10.C05A.V024A 	Ripristino della coibentazione della giunzione realizzata conseguentemente le operazioni di rimozione coibentazione, spicchiatura e saldatura  (per diametro dal  DN 150 fino al DN 200 compreso)

cad  L. 110.400

Euro:57.02

###### 10.C05A.V025A 	Ripristino della coibentazione della giunzione realizzata conseguentemente le operazioni di rimozione coibentazione, spicchiatura e saldatura  (per diametro dal DN 250 al DN 400 compreso)

cad  L. 151.900

Euro:78.45

###### 10.C05A.V026A 	Formazione di sfiato DN 32 da tubazione preisolata (fino al DN 125)

cad  L. 387.600

Euro:200.18

###### 10.C05A.V027A 	Formazione di sfiato DN 40 da tubazione preisolata (diametro superiore al DN 125)

cad  L. 471.300

Euro:243.41

###### 10.C05A.V028A 	Formazione by-pass su sfiati/drenaggi DN15

cad  L. 310.100

Euro:160.15

###### 10.C05A.V029A 	Fornitura, posa e montaggio di sensore di umidità posto in corrispondenza di giunto saldato entro la coibentazione del giunto stesso

cad  L. 28.230

Euro:14.58

###### 10.C05A.V030A 	Fornitura, posa e montaggio di sensore di umidità a T posto in corrispondenza delle derivazioni

cad  L. 106.140

Euro:54.82

###### 10.C05A.V031A 	Fornitura, posa e montaggio di cuscinetti di dilatazione in polistirolo o materiale analogo

m³  L. 166.300

Euro:85.89

# 10.C06A 	CAPITOLO 6 - CURVE IN ACCIAIO PREISOLATE

###### 10.C06A.V001A 	Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolate DN 25

cad  L. 157.250

Euro:81.21

###### 10.C06A.V002A 	Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 32

cad  L. 191.550

Euro:98.93

###### 10.C06A.V003A 	Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 40

cad  L. 200.700

Euro:103.65

###### 10.C06A.V004A 	Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 50

cad  L. 237.150

Euro:122.48

###### 10.C06A.V005A 	Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 65

cad  L. 258.550

Euro:133.53

###### 10.C06A.V006A 	Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 80

cad  L. 290.450

Euro:150.00

###### 10.C06A.V007A 	Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 100

cad  L. 348.100

Euro:179.78

###### 10.C06A.V008A 	Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 125

cad  L. 422.600

Euro:218.25

###### 10.C06A.V009A 	Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 150

cad  L. 644.600

Euro:332.91

###### 10.C06A.V010A 	Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 200

cad  L. 811.950

Euro:419.34

###### 10.C06A.V011A 	Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 250

cad  L. 1.230.400

Euro:635.45

###### 10.C06A.V012A 	Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 300

cad  L. 1.528.450

Euro:789.38

###### 10.C06A.V013A 	Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 350

cad  L. 1.826.500

Euro:943.31

###### 10.C06A.V014A 	Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 400

cad  L. 2.124.300

Euro:1097.11

# 10.C07A 	CAPITOLO 7 - DERIVAZIONI

###### 10.C07A.V001A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 25x25

cad  L. 342.550

Euro:176.91

###### 10.C07A.V002A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 32x25

cad  L. 319.650

Euro:165.08

###### 10.C07A.V003A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 100x100

cad  L. 781.150

Euro:403.43

###### 10.C07A.V004A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 32x32

cad  L. 388.000

Euro:200.38

###### 10.C07A.V005A 	Formazione di derivazione DN 25 da tubazione principale DN 125

cad  L. 496.800

Euro:256.57

###### 10.C07A.V006A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 40x25

cad  L. 326.950

Euro:168.85

###### 10.C07A.V007A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 40x32

cad  L. 359.800

Euro:185.82

###### 10.C07A.V008A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 40x40

cad  L. 406.050

Euro:209.71

###### 10.C07A.V009A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 50x25

cad  L. 354.650

Euro:183.16

###### 10.C07A.V010A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 50x32

cad  L. 378.000

Euro:195.22

###### 10.C07A.V011A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 50x40

cad  L. 400.050

Euro:206.61

###### 10.C07A.V012A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 50x50

cad  L. 473.050

Euro:244.31

###### 10.C07A.V013A 	Formazione di derivazione DN 25 da tubazione principale DN 65

cad  L. 313.600

Euro:161.96

###### 10.C07A.V014A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 65x32

cad  L. 377.250

Euro:194.83

###### 10.C07A.V015A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 65x40

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C07A.V014, 10.C07A.V016, 10.C07A.V017, 10.C08A.V005, 10.C10A.V007, 10.C10A.V008, 10.C10A.V009, 10.C10A.V010, 10.C11A.V005,.

cad  L. 395.400

Euro:204.21

###### 10.C07A.V016A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 65x50

cad  L. 428.150

Euro:221.12

###### 10.C07A.V017A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 65x65

cad  L. 518.400

Euro:267.73

###### 10.C07A.V018A 	Formazione di derivazione DN 25 da tubazione principale DN 80

cad  L. 412.000

Euro:212.78

###### 10.C07A.V019A 	Formazione di derivazione DN 32 da tubazione principale DN 80

cad  L. 417.250

Euro:215.49

###### 10.C07A.V020A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 80x40

cad  L. 423.100

Euro:218.51

###### 10.C07A.V021A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 80x50

cad  L. 464.000

Euro:239.64

###### 10.C07A.V022A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 80x65

cad  L. 508.450

Euro:262.59

###### 10.C07A.V023A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 80x80

cad  L. 591.000

Euro:305.23

###### 10.C07A.V024A 	Formazione di derivazione DN 25 da tubazione principale DN 100

cad  L. 479.000

Euro:247.38

###### 10.C07A.V025A 	Formazione di derivazione DN 32 da tubazione principale DN 100

cad  L. 487.000

Euro:251.51

###### 10.C07A.V026A 	Formazione di derivazione DN 40 da tubazione principale DN 100

cad  L. 502.000

Euro:259.26

###### 10.C07A.V027A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 100x50

cad  L. 522.150

Euro:269.67

###### 10.C07A.V028A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 100x65

cad  L. 566.900

Euro:292.78

###### 10.C07A.V029A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 100x80

cad  L. 610.850

Euro:315.48

###### 10.C07A.V030A 	Formazione di derivazione DN 32 da tubazione principale DN 125

cad  L. 516.000

Euro:266.49

###### 10.C07A.V031A 	Formazione di derivazione DN 40 da tubazione principale DN 125

cad  L. 536.000

Euro:276.82

###### 10.C07A.V032A 	Formazione di derivazione DN 50 da tubazione principale DN 125

cad  L. 556.350

Euro:287.33

###### 10.C07A.V033A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 125x65

cad  L. 711.000

Euro:367.20

###### 10.C07A.V034A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 125x80

cad  L. 641.700

Euro:331.41

###### 10.C07A.V035A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 125x100

cad  L. 795.650

Euro:410.92

###### 10.C07A.V036A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 125x125

cad  L. 1.010.850

Euro:522.06

###### 10.C07A.V037A 	Formazione di derivazione DN 25 da tubazione principale DN 150

cad  L. 558.900

Euro:288.65

###### 10.C07A.V038A 	Formazione di derivazione DN 32 da tubazione principale DN 150

cad  L. 560.000

Euro:289.21

###### 10.C07A.V039A 	Formazione di derivazione DN 40 da tubazione principale DN 150

cad  L. 565.000

Euro:291.79

###### 10.C07A.V040A 	Formazione di derivazione DN 50 da tubazione principale DN 150

cad  L. 570.000

Euro:294.38

###### 10.C07A.V041A 	Formazione di derivazione DN 65 da tubazione principale DN 150

cad  L. 575.900

Euro:297.43

###### 10.C07A.V042A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 150x80

cad  L. 741.200

Euro:382.79

###### 10.C07A.V043A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 150x100

cad  L. 919.800

Euro:475.04

###### 10.C07A.V044A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 150x125

cad  L. 1.065.050

Euro:550.05

###### 10.C07A.V045A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 150x150

cad  L. 1.355.750

Euro:700.19

###### 10.C07A.V046A 	Formazione di derivazione DN 25 da tubazione principale DN 200

cad  L. 752.650

Euro:388.71

###### 10.C07A.V047A 	Formazione di derivazione DN 32 da tubazione principale DN 200

cad  L. 760.000

Euro:392.51

###### 10.C07A.V048A 	Formazione di derivazione DN 40 da tubazione principale DN 200

cad  L. 765.000

Euro:395.09

###### 10.C07A.V049A 	Formazione di derivazione DN 50 da tubazione principale DN 200

cad  L. 770.000

Euro:397.67

###### 10.C07A.V050A 	Formazione di derivazione DN 65 da tubazione principale DN 200

cad  L. 775.000

Euro:400.25

###### 10.C07A.V051A 	Formazione di derivazione DN 80 da tubazione principale DN 200

cad  L. 781.000

Euro:403.35

###### 10.C07A.V052A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata Dn 200x100

cad  L. 1.052.750

Euro:543.70

###### 10.C07A.V053A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 200x125

cad  L. 1.221.600

Euro:630.90

###### 10.C07A.V054A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 200x150

cad  L. 1.392.350

Euro:719.09

###### 10.C07A.V055A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 200x200

cad  L. 1.804.500

Euro:931.95

###### 10.C07A.V056A 	Formazione di derivazione DN 25 da tubazione principale DN 250

cad  L. 829.100

Euro:428.19

###### 10.C07A.V057A 	Formazione di derivazione DN 32 da tubazione principale DN 250

cad  L. 850.000

Euro:438.99

###### 10.C07A.V058A 	Formazione di derivazione DN 40 da tubazione principale DN 250

cad  L. 870.000

Euro:449.32

###### 10.C07A.V059A 	Formazione di derivazione DN 50 da tubazione principale DN 250

cad  L. 900.000

Euro:464.81

###### 10.C07A.V060A 	Formazione di derivazione DN 65 da tubazione principale DN 250

cad  L. 930.000

Euro:480.30

###### 10.C07A.V061A 	Formazione di derivazione DN 80 da tubazione principale DN 250

cad  L. 963.550

Euro:497.63

###### 10.C07A.V062A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 250x100

cad  L. 1.441.050

Euro:744.24

###### 10.C07A.V063A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 250x125

cad  L. 1.556.650

Euro:803.94

###### 10.C07A.V064A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 250x150

cad  L. 1.808.700

Euro:934.11

###### 10.C07A.V065A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 250x200

cad  L. 2.155.650

Euro:1113.30

###### 10.C07A.V066A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 250x250

cad  L. 2.604.000

Euro:1344.85

###### 10.C07A.V067A 	Formazione di derivazione DN 25 dalla tubazione principale DN 300

cad  L. 1.045.000

Euro:539.69

###### 10.C07A.V068A 	Formazione di derivazione DN 32 dalla tubazione principale DN 300

cad  L. 1.067.350

Euro:551.24

###### 10.C07A.V069A 	Formazione di derivazione DN 40 dalla tubazione principale DN 300

cad  L. 1.079.350

Euro:557.44

###### 10.C07A.V070A 	Formazione di derivazione DN 50 dalla tubazione principale DN 300

cad  L. 1.103.700

Euro:570.01

###### 10.C07A.V071A 	Formazione di derivazione DN 65 dalla tubazione principale DN 300

cad  L. 1.030.850

Euro:532.39

###### 10.C07A.V072A 	Formazione di derivazione DN 80 dalla tubazione principale DN 300

cad  L. 1.060.400

Euro:547.65

###### 10.C07A.V073A 	Formazione di derivazione DN 100 dalla tubazione principale DN 300

cad  L. 1.104.700

Euro:570.53

###### 10.C07A.V074A 	Formazione di derivazione DN 125 dalla tubazione principale DN 300

cad  L. 1.192.350

Euro:615.79

###### 10.C07A.V075A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 300x150

cad  L. 1.953.150

Euro:1008.72

###### 10.C07A.V076A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 300x200

cad  L. 2.292.600

Euro:1184.03

###### 10.C07A.V077A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 300x250

cad  L. 2.685.750

Euro:1387.07

###### 10.C07A.V078A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 300x300

cad  L. 3.025.800

Euro:1562.69

###### 10.C07A.V079A 	Formazione di  derivazione DN32 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 1.284.700

Euro:663.49

###### 10.C07A.V080A 	Formazione di  derivazione DN40 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 1.472.200

Euro:760.33

###### 10.C07A.V081A 	Formazione di  derivazione DN50 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 1.659.700

Euro:857.16

###### 10.C07A.V082A 	Formazione di  derivazione DN65 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 1.847.200

Euro:953.99

###### 10.C07A.V083A 	Formazione di  derivazione DN80 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 2.034.700

Euro:1050.83

###### 10.C07A.V084A 	Formazione di  derivazione DN100 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 2.222.200

Euro:1147.67

###### 10.C07A.V085A 	Formazione di  derivazione DN125 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 2.409.700

Euro:1244.51

###### 10.C07A.V086A 	Formazione di  derivazione DN150 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 2.597.200

Euro:1341.34

###### 10.C07A.V087A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 350x200

cad  L. 2.785.000

Euro:1438.33

###### 10.C07A.V088A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 350x250

cad  L. 3.256.000

Euro:1681.58

###### 10.C07A.V089A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 350x300

cad  L. 3.700.000

Euro:1910.89

###### 10.C07A.V090A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 350x350

cad  L. 4.100.000

Euro:2117.47

###### 10.C07A.V091A 	Formazione di  derivazione DN32 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 1.504.700

Euro:777.11

###### 10.C07A.V092A 	Formazione di  derivazione DN40 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 1.742.000

Euro:899.67

###### 10.C07A.V093A 	Formazione di  derivazione DN50 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 1.979.300

Euro:1022.22

###### 10.C07A.V094A 	Formazione di  derivazione DN65 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 2.216.600

Euro:1144.78

###### 10.C07A.V095A 	Formazione di  derivazione DN80 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 2.453.900

Euro:1267.33

###### 10.C07A.V096A 	Formazione di  derivazione DN100 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 2.691.200

Euro:1389.89

###### 10.C07A.V097A 	Formazione di  derivazione DN125 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 2.928.500

Euro:1512.44

###### 10.C07A.V098A 	Formazione di  derivazione DN150 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura

cad  L. 3.165.800

Euro:1634.99

###### 10.C07A.V099A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 400x200

cad  L. 3.403.300

Euro:1757.66

###### 10.C07A.V100A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 400x250

cad  L. 3.755.000

Euro:1939.29

###### 10.C07A.V101A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 400x300

cad  L. 4.200.000

Euro:2169.12

###### 10.C07A.V102A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 400x350

cad  L. 4.650.000

Euro:2401.52

###### 10.C07A.V103A 	Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 400x400

cad  L. 4.900.000

Euro:2530.64

# 10.C08A 	CAPITOLO 8 - VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

###### 10.C08A.V001A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 25

cad  L. 1.146.000

Euro:591.86

###### 10.C08A.V002A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 32

cad  L. 1.219.000

Euro:629.56

###### 10.C08A.V003A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 40

cad  L. 1.290.000

Euro:666.23

###### 10.C08A.V004A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 50

cad  L. 1.440.000

Euro:743.69

###### 10.C08A.V005A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 65

cad  L. 1.645.000

Euro:849.57

###### 10.C08A.V006A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 80

cad  L. 1.964.000

Euro:1014.32

###### 10.C08A.V007A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 100

cad  L. 2.634.000

Euro:1360.35

###### 10.C08A.V008A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 125

cad  L. 4.132.000

Euro:2133.99

###### 10.C08A.V009A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 150

cad  L. 5.432.000

Euro:2805.39

###### 10.C08A.V010A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 200

cad  L. 13.146.000

Euro:6789.34

###### 10.C08A.V011A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 250

cad  L. 15.713.000

Euro:8115.09

###### 10.C08A.V012A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 300

cad  L. 20.497.000

Euro:10585.82

###### 10.C08A.V013A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 350

cad  L. 24.320.000

Euro:12560.23

###### 10.C08A.V014A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 400

cad  L. 28.137.000

Euro:14531.55

###### 10.C08A.V015A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 25

cad  L. 152.100

Euro:78.55

###### 10.C08A.V016A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 32

cad  L. 191.400

Euro:98.85

###### 10.C08A.V017A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 40

cad  L. 255.400

Euro:131.90

###### 10.C08A.V018A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 50

cad  L. 304.300

Euro:157.16

###### 10.C08A.V019A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 65

cad  L. 404.600

Euro:208.96

###### 10.C08A.V020A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 80

cad  L. 534.300

Euro:275.94

###### 10.C08A.V021A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 100

cad  L. 903.400

Euro:466.57

###### 10.C08A.V022A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 125

cad  L. 2.160.000

Euro:1115.55

###### 10.C08A.V023A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 150

cad  L. 2.728.900

Euro:1409.36

###### 10.C08A.V024A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 200

cad  L. 7.404.500

Euro:3824.10

###### 10.C08A.V025A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 250

cad  L. 9.255.600

Euro:4780.12

###### 10.C08A.V026A 	Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 300

cad  L. 11.106.800

Euro:5736.18

# 10.C09A 	CAPITOLO 9 - PASSAMURI PER TUBAZIONI

###### 10.C09A.V001A 	Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 25

cad  L. 26.800

Euro:13.84

###### 10.C09A.V002A 	Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 32

cad  L. 27.620

Euro:14.26

###### 10.C09A.V003A 	Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 40

cad  L. 30.200

Euro:15.59

###### 10.C09A.V004A 	Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 50

cad  L. 33.820

Euro:17.47

###### 10.C09A.V005A 	Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 65

cad  L. 43.800

Euro:22.62

###### 10.C09A.V006A 	Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 80

cad  L. 52.700

Euro:27.22

###### 10.C09A.V007A 	Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 100

cad  L. 60.700

Euro:31.35

###### 10.C09A.V008A 	Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 125

cad  L. 70.130

Euro:36.22

###### 10.C09A.V009A 	Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 150

cad  L. 80.730

Euro:41.69

###### 10.C09A.V010A 	Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 200

cad  L. 90.300

Euro:46.64

###### 10.C09A.V011A 	Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 250

cad  L. 100.300

Euro:51.80

###### 10.C09A.V012A 	Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 300

cad  L. 131.400

Euro:67.86

# 10.C10A 	CAPITOLO 10 - RIDUZIONI PREISOLATE

###### 10.C10A.V001A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 32/25

cad  L. 159.310

Euro:82.28

###### 10.C10A.V002A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 40/25

cad  L. 165.100

Euro:85.27

###### 10.C10A.V003A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 40/32

cad  L. 171.600

Euro:88.62

###### 10.C10A.V004A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 50/25

cad  L. 190.000

Euro:98.13

###### 10.C10A.V005A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 50/32

cad  L. 192.250

Euro:99.29

###### 10.C10A.V006A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 50/40

cad  L. 198.250

Euro:102.39

###### 10.C10A.V007A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 65/25

cad  L. 228.680

Euro:118.10

###### 10.C10A.V008A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 65/32

cad  L. 229.000

Euro:118.27

###### 10.C10A.V009A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 65/40

cad  L. 230.400

Euro:118.99

###### 10.C10A.V010A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 65/50

cad  L. 240.000

Euro:123.95

###### 10.C10A.V011A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 80/32

cad  L. 241.750

Euro:124.85

###### 10.C10A.V012A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 80/40

cad  L. 245.650

Euro:126.87

###### 10.C10A.V013A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 80/50

cad  L. 251.450

Euro:129.86

###### 10.C10A.V014A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 80/65

cad  L. 263.050

Euro:135.85

###### 10.C10A.V015A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 100/32

cad  L. 277.050

Euro:143.08

###### 10.C10A.V016A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 100/40

cad  L. 280.050

Euro:144.63

###### 10.C10A.V017A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 100/50

cad  L. 285.050

Euro:147.22

###### 10.C10A.V018A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 100/65

cad  L. 293.100

Euro:151.37

###### 10.C10A.V019A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 100/80

cad  L. 300.000

Euro:154.94

###### 10.C10A.V020A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 125/50

cad  L. 332.200

Euro:171.57

###### 10.C10A.V021A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 125/65

cad  L. 335.400

Euro:173.22

###### 10.C10A.V022A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 125/80

cad  L. 338.500

Euro:174.82

###### 10.C10A.V023A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 125/100

cad  L. 341.000

Euro:176.11

###### 10.C10A.V024A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 150/50

cad  L. 313.950

Euro:162.14

###### 10.C10A.V025A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 150/65

cad  L. 321.700

Euro:166.14

###### 10.C10A.V026A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 150/80

cad  L. 331.150

Euro:171.02

###### 10.C10A.V027A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 150/100

cad  L. 341.500

Euro:176.37

###### 10.C10A.V028A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 150/125

cad  L. 378.800

Euro:195.63

###### 10.C10A.V029A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 200/80

cad  L. 444.850

Euro:229.74

###### 10.C10A.V030A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 200/100

cad  L. 457.000

Euro:236.02

###### 10.C10A.V031A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 200/125

cad  L. 475.000

Euro:245.32

###### 10.C10A.V032A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 200/150

cad  L. 487.200

Euro:251.62

###### 10.C10A.V033A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 250/100

cad  L. 543.100

Euro:280.49

###### 10.C10A.V034A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 250/125

cad  L. 552.250

Euro:285.21

###### 10.C10A.V035A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 250/150

cad  L. 577.150

Euro:298.07

###### 10.C10A.V036A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 250/200

cad  L. 626.050

Euro:323.33

###### 10.C10A.V037A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 300/200

cad  L. 795.000

Euro:410.58

###### 10.C10A.V038A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 300/250

cad  L. 740.100

Euro:382.23

###### 10.C10A.V039A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 350/200

cad  L. 810.000

Euro:418.33

###### 10.C10A.V040A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 350/250

cad  L. 820.000

Euro:423.49

###### 10.C10A.V041A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 350/300

cad  L. 831.000

Euro:429.17

###### 10.C10A.V042A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 400/250

cad  L. 989.000

Euro:510.77

###### 10.C10A.V043A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 400/300

cad  L. 1.045.000

Euro:539.69

###### 10.C10A.V044A 	Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 400/350

cad  L. 1.099.750

Euro:567.97

# 10.C11A 	CAPITOLO 11 - FONDELLI DI TUBAZIONE

###### 10.C11A.V001A 	Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 25

cad  L. 93.900

Euro:48.49

###### 10.C11A.V002A 	Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 32

cad  L. 110.590

Euro:57.11

###### 10.C11A.V003A 	Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 40

cad  L. 116.400

Euro:60.11

###### 10.C11A.V004A 	Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 50

cad  L. 140.450

Euro:72.54

###### 10.C11A.V005A 	Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 65

cad  L. 142.920

Euro:73.81

###### 10.C11A.V006A 	Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 80

cad  L. 146.000

Euro:75.40

###### 10.C11A.V007A 	Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 100

cad  L. 180.600

Euro:93.27

###### 10.C11A.V008A 	Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 125

cad  L. 207.650

Euro:107.24

###### 10.C11A.V009A 	Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 150

cad  L. 232.450

Euro:120.05

###### 10.C11A.V010A 	Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 200

cad  L. 412.000

Euro:212.78

###### 10.C11A.V011A 	Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 250

cad  L. 486.950

Euro:251.49

###### 10.C11A.V012A 	Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 300

cad  L. 547.900

Euro:282.97

###### 10.C11A.V013A 	Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 350

cad  L. 647.900

Euro:334.61

###### 10.C11A.V014A 	Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 400

cad  L. 898.250

Euro:463.91

# 10.C12A 	CAPITOLO 12 - ANELLI WATER-STOP

###### 10.C12A.V001A 	Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremita'delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 25

cad  L. 36.550

Euro:18.88

###### 10.C12A.V002A 	Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremita'delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 32

cad  L. 37.560

Euro:19.39

###### 10.C12A.V003A 	Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremita'delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 40

cad  L. 40.560

Euro:20.95

###### 10.C12A.V004A 	Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremita'delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 50

cad  L. 43.060

Euro:22.24

###### 10.C12A.V005A 	Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremita'delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 65

cad  L. 44.060

Euro:22.75

###### 10.C12A.V006A 	Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremita'delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 80

cad  L. 56.000

Euro:28.92

###### 10.C12A.V007A 	Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremita'delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 100

cad  L. 59.650

Euro:30.81

###### 10.C12A.V008A 	Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremita'delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 125

cad  L. 94.115

Euro:48.61

###### 10.C12A.V009A 	Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremita'delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 150

cad  L. 99.415

Euro:51.34

###### 10.C12A.V010A 	Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremita'delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 200

cad  L. 110.800

Euro:57.22

###### 10.C12A.V011A 	Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremita'delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 250

cad  L. 147.500

Euro:76.18

###### 10.C12A.V012A 	Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremita'delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 300

cad  L. 157.500

Euro:81.34

# 10.C13A 	CAPITOLO 13 - POLIFORE, DOPPIE TUBAZIONI E CENTRALINE DI CONTROLLO

###### 10.C13A.V001A 	Fornitura, posa e montaggio di polifora rettilinea (3 tubi in polietilene  41 mm da posarsi negli scavi)

cad  L. 6.110

Euro:3.15

###### 10.C13A.V002A 	Fornitura, posa e montaggio di curva della polifora rettilinea (3 tubi in polietilene  41 mm da posarsi negli scavi)

cad  L. 5.300

Euro:2.74

###### 10.C13A.V003A 	Fornitura, posa e montaggio di doppia tubazione ( 50 mm) in polietilene da posizionarsi negli scavi in prossimita'della polifora a tre tubi

m  L. 6.800

Euro:3.51

###### 10.C13A.V004A 	Fornitura, posa e montaggio di curva della doppia tubazione ( 50 mm) in polietilene  da posizionarsi negli scavi in prossimita'della polifora a tre tubi

cad  L. 36.290

Euro:18.74

###### 10.C13A.V005A 	Fornitura, posa e montaggio di centrale di controllo del sistema rilevazione perdite lungo la rete

cad  L. 10.142.100

Euro:5237.96

###### 10.C13A.V006A 	Fornitura, posa e montaggio di cavo di segnalazione per collegamento centrale di controllo e  unità 'periferica di controllo

m  L. 5.320

Euro:2.75

# 10.C14A 	CAPITOLO 14 - TUBAZIONI DRITTE IN ACCIAIO

###### 10.C14A.V001A 	Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 25

m  L. 57.265

Euro:29.57

###### 10.C14A.V002A 	Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 32

m  L. 59.790

Euro:30.88

###### 10.C14A.V003A 	Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 40

m  L. 63.630

Euro:32.86

###### 10.C14A.V004A 	Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 50

m  L. 80.080

Euro:41.36

###### 10.C14A.V005A 	Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 65

m  L. 95.925

Euro:49.54

###### 10.C14A.V006A 	Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 80

m  L. 120.890

Euro:62.43

###### 10.C14A.V007A 	Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 100

m  L. 155.570

Euro:80.34

###### 10.C14A.V008A 	Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 125

m  L. 189.750

Euro:97.99

###### 10.C14A.V009A 	Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 150

m  L. 230.800

Euro:119.19

###### 10.C14A.V010A 	Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 200

m  L. 300.800

Euro:155.35

###### 10.C14A.V011A 	Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 250

m  L. 353.950

Euro:182.79

###### 10.C14A.V012A 	Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 300

m  L. 401.050

Euro:207.12

# 10.C15A 	CAPITOLO 15 - CURVE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO

###### 10.C15A.V001A 	Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 25

cad  L. 77.335

Euro:39.94

###### 10.C15A.V002A 	Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 32

cad  L. 83.400

Euro:43.07

###### 10.C15A.V003A 	Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 40

cad  L. 84.240

Euro:43.51

###### 10.C15A.V004A 	Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 50

cad  L. 104.000

Euro:53.71

###### 10.C15A.V005A 	Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 65

cad  L. 109.300

Euro:56.45

###### 10.C15A.V006A 	Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 80

cad  L. 129.500

Euro:66.88

###### 10.C15A.V007A 	Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 100

cad  L. 175.150

Euro:90.46

###### 10.C15A.V008A 	Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 125

cad  L. 208.850

Euro:107.86

###### 10.C15A.V009A 	Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 150

cad  L. 307.200

Euro:158.65

###### 10.C15A.V010A 	Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 200

cad  L. 420.850

Euro:217.35

###### 10.C15A.V011A 	Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 250

cad  L. 470.650

Euro:243.07

###### 10.C15A.V012A 	Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 300

cad  L. 503.100

Euro:259.83

# 10.C16A 	CAPITOLO 16 - VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A SFERA

###### 10.C16A.V001A 	Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 25

cad  L. 281.200

Euro:145.23

###### 10.C16A.V002A 	Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 32

cad  L. 329.900

Euro:170.38

###### 10.C16A.V003A 	Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 40

cad  L. 411.300

Euro:212.42

###### 10.C16A.V004A 	Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 50

cad  L. 538.100

Euro:277.90

###### 10.C16A.V005A 	Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 65

cad  L. 742.700

Euro:383.57

###### 10.C16A.V006A 	Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 80

cad  L. 878.700

Euro:453.81

###### 10.C16A.V007A 	Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 100

cad  L. 1.366.800

Euro:705.89

###### 10.C16A.V008A 	Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 125

cad  L. 1.975.200

Euro:1020.10

###### 10.C16A.V009A 	Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 150

cad  L. 3.015.100

Euro:1557.17

###### 10.C16A.V010A 	Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 200

cad  L. 5.899.800

Euro:3046.99

###### 10.C16A.V011A 	Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 250

cad  L. 11.932.000

Euro:6162.36

# 10.C17A 	CAPITOLO 17 - SOTTOSTAZIONI DI SCAMBIO TERMICO

###### 10.C17A.V001A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 50 kW

cad  L. 18.954.000

Euro:9788.92

###### 10.C17A.V002A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 70 kW

cad  L. 19.242.000

Euro:9937.66

###### 10.C17A.V003A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 85 kW

cad  L. 19.591.000

Euro:10117.91

###### 10.C17A.V004A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 100 kW

cad  L. 19.828.000

Euro:10240.31

###### 10.C17A.V005A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 150 kW

cad  L. 20.977.000

Euro:10833.72

###### 10.C17A.V006A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 200 kW

cad  L. 21.588.000

Euro:11149.27

###### 10.C17A.V007A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 250 kW

cad  L. 22.362.000

Euro:11549.01

###### 10.C17A.V008A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 300 kW

cad  L. 23.649.000

Euro:12213.69

###### 10.C17A.V009A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 350 kW

cad  L. 24.432.000

Euro:12618.07

###### 10.C17A.V010A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 400 kW

cad  L. 24.739.000

Euro:12776.63

###### 10.C17A.V011A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 450 kW

cad  L. 25.464.000

Euro:13151.06

###### 10.C17A.V012A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 500 kW

cad  L. 27.184.000

Euro:14039.36

###### 10.C17A.V013A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 600 kW

cad  L. 30.709.000

Euro:15859.87

###### 10.C17A.V014A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 600 kW

cad  L. 7.499.000

Euro:3872.91

###### 10.C17A.V015A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 700 kW

cad  L. 31.114.000

Euro:16069.04

###### 10.C17A.V016A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 700 kW

cad  L. 9.093.000

Euro:4696.14

###### 10.C17A.V017A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 800 kW

cad  L. 35.730.000

Euro:18453.00

###### 10.C17A.V018A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 800 kW

cad  L. 5.088.000

Euro:2627.73

###### 10.C17A.V019A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 900 kW

cad  L. 36.711.000

Euro:18959.65

###### 10.C17A.V020A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 900 kW

cad  L. 5.486.000

Euro:2833.28

###### 10.C17A.V021A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1000 kW

cad  L. 37.204.000

Euro:19214.26

###### 10.C17A.V022A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1000 kW

cad  L. 8.713.000

Euro:4499.89

###### 10.C17A.V023A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1100 kW

cad  L. 39.092.000

Euro:20189.33

###### 10.C17A.V024A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1100 kW

cad  L. 11.534.000

Euro:5956.81

###### 10.C17A.V025A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1200 kW

cad  L. 45.932.000

Euro:23721.89

###### 10.C17A.V026A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1200 kW

cad  L. 5.704.000

Euro:2945.87

###### 10.C17A.V027A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1300 kW

cad  L. 46.439.000

Euro:23983.74

###### 10.C17A.V028A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1300 kW

cad  L. 7.513.000

Euro:3880.14

###### 10.C17A.V029A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1400 kW

cad  L. 46.945.000

Euro:24245.07

###### 10.C17A.V030A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1400 kW

cad  L. 6.600.000

Euro:3408.61

###### 10.C17A.V031A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1500 kW

cad  L. 48.225.000

Euro:24906.13

###### 10.C17A.V032A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1500 kW

cad  L. 10.775.000

Euro:5564.82

###### 10.C17A.V033A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1600 kW

cad  L. 48.822.000

Euro:25214.46

###### 10.C17A.V034A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1600 kW

cad  L. 12.041.000

Euro:6218.66

###### 10.C17A.V035A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1700 kW

cad  L. 49.543.000

Euro:25586.82

###### 10.C17A.V036A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1700 kW

cad  L. 13.172.000

Euro:6802.77

###### 10.C17A.V037A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1800 kW

cad  L. 50.759.000

Euro:26214.83

###### 10.C17A.V038A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica 1800 kW

cad  L. 12.409.000

Euro:6408.71

###### 10.C17A.V039A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 2000 kW

cad  L. 51.216.000

Euro:26450.86

###### 10.C17A.V040A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica 2000 kW

cad  L. 12.359.000

Euro:6382.89

###### 10.C17A.V041A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 3000 kW

cad  L. 75.501.000

Euro:38993.01

###### 10.C17A.V042A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica 3000 kW

cad  L. 16.200.000

Euro:8366.60

###### 10.C17A.V043A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 4000 kW

cad  L. 92.664.000

Euro:47856.96

###### 10.C17A.V044A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica 4000 kW

cad  L. 33.051.000

Euro:17069.42

###### 10.C17A.V045A 	Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 5000 kW

cad  L. 100.180.000

Euro:51738.65

###### 10.C17A.V046A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica 5000 kW

cad  L. 33.131.000

Euro:17110.73

# 10.C18A 	CAPITOLO 18 - SEZIONI DI SOTTOSTAZIONI DI SCAMBIO TERMICO

###### 10.C18A.V001A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 50 kW

cad  L. 9.569.000

Euro:4941.98

###### 10.C18A.V002A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 70 kW

cad  L. 10.174.000

Euro:5254.43

###### 10.C18A.V003A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 85 kW

cad  L. 10.231.000

Euro:5283.87

###### 10.C18A.V004A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 100 kW

cad  L. 10.287.000

Euro:5312.79

###### 10.C18A.V005A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 150 kW

cad  L. 10.742.000

Euro:5547.78

###### 10.C18A.V006A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 200 kW

cad  L. 12.018.000

Euro:6206.78

###### 10.C18A.V007A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 250 kW

cad  L. 12.160.000

Euro:6280.11

###### 10.C18A.V008A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 300 kW

cad  L. 12.761.000

Euro:6590.51

###### 10.C18A.V009A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 300 kW

cad  L. 7.863.000

Euro:4060.90

###### 10.C18A.V010A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 350 kW

cad  L. 14.581.000

Euro:7530.46

###### 10.C18A.V011A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 350 kW

cad  L. 7.738.000

Euro:3996.34

###### 10.C18A.V012A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 400 kW

cad  L. 14.951.000

Euro:7721.55

###### 10.C18A.V013A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 400 kW

cad  L. 7.495.000

Euro:3870.84

###### 10.C18A.V014A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 450 kW

cad  L. 15.464.000

Euro:7986.49

###### 10.C18A.V015A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 450 kW

cad  L. 7.654.000

Euro:3952.96

###### 10.C18A.V016A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 500 kW

cad  L. 16.234.000

Euro:8384.16

###### 10.C18A.V017A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 500 kW

cad  L. 7.319.000

Euro:3779.95

###### 10.C18A.V018A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 600 kW

cad  L. 17.947.000

Euro:9268.85

###### 10.C18A.V019A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 600 kW

cad  L. 6.809.000

Euro:3516.55

###### 10.C18A.V020A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 700 kW

cad  L. 19.082.000

Euro:9855.03

###### 10.C18A.V021A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 700 kW

cad  L. 9.255.000

Euro:4779.81

###### 10.C18A.V022A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 800 kW

cad  L. 21.813.000

Euro:11265.47

###### 10.C18A.V023A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 800 kW

cad  L. 7.988.000

Euro:4125.46

###### 10.C18A.V024A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 900 kW

cad  L. 23.556.000

Euro:12165.66

###### 10.C18A.V025A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 900 kW

cad  L. 6.626.000

Euro:3422.04

###### 10.C18A.V026A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 1000 kW

cad  L. 24.202.000

Euro:12499.29

###### 10.C18A.V027A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 1000 kW

cad  L. 8.135.000

Euro:4201.38

###### 10.C18A.V028A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 1200 kW

cad  L. 26.712.000

Euro:13795.59

###### 10.C18A.V029A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 1200 kW

cad  L. 8.643.000

Euro:4463.74

###### 10.C18A.V030A 	Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 1400 kW

cad  L. 27.348.000

Euro:14124.06

###### 10.C18A.V031A 	Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 1400 kW

cad  L. 10.276.000

Euro:5307.11

# 10.C19A 	CAPITOLO 19 - SMANTELLAMENTO DI GENERATORI DI CALORE E TUBAZIONI

###### 10.C19A.V001A 	Rimozione e demolizione di generatore di calore installato nei locali d'utenza (compreso sgombero materiali di risulta)

cad  L. 2.946.000

Euro:1521.48

###### 10.C19A.V002A 	Smontaggio e demolizione di tubazioni esistenti, compreso il taglio, il trasporto a discarica autorizzata, per qualsiasi diametro

kg  L. 5.300

Euro:2.74

# 10.C20A 	CAPITOLO 20 - SOVRAPPREZZI E FORNITURE SPECIALI

###### 10.C20A.V001A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferenti le tubazioni precoibentate dal DN 25 al DN 40 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C05A.V002, 10.C05A.V003,.

m  L. 5.274

Euro:2.72

###### 10.C20A.V002A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 50 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C07A.V040,.

m  L. 5.826

Euro:3.01

###### 10.C20A.V003A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 65 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C07A.V041,.

m  L. 6.494

Euro:3.35

###### 10.C20A.V004A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 80 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C07A.V042,.

m  L. 7.300

Euro:3.77

###### 10.C20A.V005A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 100 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C07A.V043,.

m  L. 8.820

Euro:4.55

###### 10.C20A.V006A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 125 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C07A.V044,.

m  L. 12.090

Euro:6.24

###### 10.C20A.V007A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 150 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C07A.V045,.

m  L. 14.024

Euro:7.24

###### 10.C20A.V008A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 200 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C07A.V046,.

m  L. 15.890

Euro:8.21

###### 10.C20A.V009A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 250 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C07A.V056,.

m  L. 20.449

Euro:10.56

###### 10.C20A.V010A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate nell'esecuzione del ripristino della coibentazione delle tubazioni precoibentate di diametro compreso tra DN 25 e DN 50:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C05A.V022,.

cad  L. 66.599

Euro:34.39

###### 10.C20A.V011A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate nell'esecuzione del ripristino della coibentazione delle tubazioni precoibentate di diametro compreso tra DN 65 e DN 125:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C05A.V023,.

cad  L. 104.182

Euro:53.80

###### 10.C20A.V012A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate nell'esecuzione del ripristino della coibentazione delle tubazioni precoibentate di diametro compreso tra DN 150 e DN 200:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C05A.V024,.

cad  L. 179.347

Euro:92.62

###### 10.C20A.V013A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate nell'esecuzione del ripristino della coibentazione delle tubazioni precoibentate di diametro compreso tra DN 250 e DN 400:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C05A.V025,.

cad  L. 292.095

Euro:150.85

###### 10.C20A.V014A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 25/DN 32/DN 40, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 25/DN 32/DN 40, riduzioni precoibentate, fondelli DN 25/DN 32/DN 40);conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C07A.V001, 10.C07A.V002, 10.C07A.V004, 10.C07A.V006, 10.C07A.V008, 10.C08A.V001, 10.C08A.V002, 10.C08A.V003, 10.C10A.V001, 10.C10A.V002, 10.C10A.V003, 10.C11A.V001, 10.C11A.V002, 10.C11A.V003,.

cad  L. 63.288

Euro:32.68

###### 10.C20A.V015A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 50, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 50, riduzioni precoibentate, fondelli DN 50); conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C06A.V004, 10.C07A.V009, 10.C07A.V010, 10.C07A.V011, 10.C07A.V012, 10.C08A.V004, 10.C10A.V004, 10.C10A.V005, 10.C10A.V006, 10.C11A.V004,.

cad  L. 69.912

Euro:36.11

###### 10.C20A.V016A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 65, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 65, riduzioni precoibentate, fondelli DN 65); conseguente all'adozione delle muffole precoibentate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C06A.V005, 10.C07A.V014, 10.C07A.V015, 10.C07A.V016, 10.C07A.V017, 10.C08A.V005, 10.C10A.V007, 10.C10A.V008, 10.C10A.V009, 10.C10A.V010, 10.C11A.V005, 10.C11A.V011,.

cad  L. 77.928

Euro:40.25

###### 10.C20A.V017A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 80, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 80, riduzioni precoibentate, fondelli DN 80); conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C06A.V006, 10.C07A.V020, 10.C07A.V021, 10.C07A.V022, 10.C07A.V023, 10.C08A.V006, 10.C10A.V011, 10.C10A.V012, 10.C10A.V013, 10.C10A.V014, 10.C11A.V006,.

cad  L. 87.600

Euro:45.24

###### 10.C20A.V018A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 100, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 100, riduzioni precoibentate, fondelli DN 100); conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C06A.V007, 10.C07A.V027, 10.C07A.V029, 10.C07A.V003, 10.C08A.V007, 10.C10A.V015, 10.C10A.V016, 10.C10A.V017, 10.C10A.V018, 10.C10A.V019, 10.C11A.V007,.

cad  L. 105.840

Euro:54.66

###### 10.C20A.V019A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 125, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 125, riduzioni precoibentate, fondelli DN 125); conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C06A.V008, 10.C07A.V033, 10.C07A.V034, 10.C07A.V035, 10.C07A.V036, 10.C08A.V008, 10.C10A.V020, 10.C10A.V021, 10.C10A.V022, 10.C10A.V023, 10.C11A.V008,.

cad  L. 145.080

Euro:74.93

###### 10.C20A.V020A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 150, tee di derivazioni prefabbricati, valvole precoibentate DN 150, riduzioni precoibentate, fondelli DN 150); conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C06A.V009, 10.C07A.V042, 10.C07A.V043, 10.C07A.V044, 10.C07A.V045, 10.C08A.V009, 10.C10A.V024, 10.C10A.V025, 10.C10A.V026, 10.C10A.V027, 10.C10A.V028, 10.C11A.V009,.

cad  L. 168.288

Euro:86.91

###### 10.C20A.V021A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 200, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 200, riduzioni precoibentate, fondelli DN 200); conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C06A.V010, 10.C07A.V052, 10.C07A.V053, 10.C07A.V054, 10.C07A.V055, 10.C08A.V010, 10.C10A.V029, 10.C10A.V030, 10.C10A.V031, 10.C10A.V032, 10.C11A.V010,.

cad  L. 190.680

Euro:98.48

###### 10.C20A.V022A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 250, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 150, riduzioni precoibentate, fondelli DN 250); conseguente all'adozione delle muffole precoibentate:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C06A.V011, 10.C07A.V062, 10.C07A.V063, 10.C07A.V064, 10.C07A.V065, 10.C07A.V066, 10.C08A.V011, 10.C10A.V034, 10.C10A.V035, 10.C10A.V036, 10.C11A.V011,.

cad  L. 245.388

Euro:126.73

###### 10.C20A.V023A 	Descrizione Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico da 2.400 kW, completa di tutte le sue parti componenti secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le coibentazioni, gli allacciamenti ai terminali di rete di distribuzione del calore ed i collegamenti elettrici dai quadri delle regolazioni e contabilizzazioni alla strumentazione in campo.

cad  L. 61..459.200

Euro:31741.03

###### 10.C20A.V024A 	Descrizione. Sovrapprezzo per il frazionamento della potenza termica installata in sottostazioni per il riscaldamento con una potenzialità complessiva maggiore di 700 kW, mediante la fornitura e la posa di più scambiatori di calore in parallelo, inclusi i relativi collegamenti idraulici e le coibentazioni, ciascuno esente da collaudo ISPESL e da obbligo di revisione periodica (contenuto d'acqua inferiore a 25 litri): l'importo è definito per ogni kW di potenza fatta oggetto di frazionamento.

Kw  L. 6..400

Euro:3.30

###### 10.C20A.V025A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti relativamente alla fornitura, posa e montaggio di chiusino a tenuta stagna in ghisa sferoidale GS 500 - 7 a norma ISO 1083 conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124 (1995) costituito da coperchio circolare di diametro 835 mm e telaio di dimensioni 1000 x 1000 mm, passo d'uomo 800 mm, tenuta stagna ottenuta tramite guarnizione in neoprene a profilo speciale posizionata sul coperchio, bloccato in compressione per mezzo di tre bulloni perimetrali in acciaio inox in sostituzione del chiusino con caratteristiche inferiori, previsto in Capitolato:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C04A.V007, 10.C04A.V009, 10.C08A.V001, 10.C08A.V002, 10.C08A.V003, 10.C08A.V004, 10.C08A.V005, 10.C08A.V006, 10.C08A.V007, 10.C08A.V008, 10.C08A.V009, 10.C08A.V010, 10.C08A.V011,.

cad  L. 319.120

Euro:164.81

###### 10.C20A.V026A 	Descrizione Sostituisce il riferimento. Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls come rompitratta della polifora a 5 tubi in PEHD, dimensioni interne 800 x 800, inclusa la rottura e successiva sigillatura con malta cementizia delle pareti laterali per il passaggio della polifora, la fornitura e la posa del chiusino in ghisa sferoidale del tipo carrabile a 40 ton. con fissaggio del telaio alla sommità del pozzetto con malta cementizia ed ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C04A.V008,.

cad  L. 1.224.000

Euro:632.14

###### 10.C20A.V027A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti per installazione complesso organi di sicurezza (valvola di scarico termico - valvola manuale a tre vie su collegamento del tubo di sicurezza allo scambiatore) per sottostazioni di scambio termico a vaso aperto con potenzialità da 50 a 400 kW:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C17A.V001, 10.C17A.V002, 10.C17A.V003, 10.C17A.V004, 10.C17A.V005, 10.C17A.V006, 10.C17A.V007, 10.C17A.V008, 10.C17A.V009, 10.C17A.V010,.

cad  L. 764.000

Euro:394.57

###### 10.C20A.V028A 	Descrizione  Sovrapprezzo ai riferimenti per installazione complesso organi di sicurezza (valvola di scarico termico - valvola manuale a tre vie su collegamento del tubo di sicurezza allo scambiatore) per sottostazioni di scambio termico a vaso aperto con potenzialità da 450 a 700 kW:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C17A.V011, 10.C17A.V012, 10.C17A.V013, 10.C17A.V015, 10.C17A.V017,.

cad  L. 1.288.000

Euro:665.19

###### 10.C20A.V029A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti per installazione complesso organi di sicurezza (valvola di scarico termico - valvola manuale a tre vie su collegamento del tubo di sicurezza allo scambiatore) per sottostazioni di scambio termico a vaso aperto con potenzialità da 800 a 1.300 kW:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C17A.V019, 10.C17A.V021, 10.C17A.V023, 10.C17A.V025, 10.C17A.V027,.

cad  L. 2.139.000

Euro:1104.70

###### 10.C20A.V030A 	Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti per installazione complesso organi di sicurezza (valvola di scarico termico - valvola manuale a tre vie su collegamento del tubo di sicurezza allo scambiatore) per sottostazioni di scambio termico a vaso aperto con potenzialità oltre 1.300 kW:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C17A.V029, 10.C17A.V031, 10.C17A.V033, 10.C17A.V035, 10.C17A.V037, 10.C17A.V039, 10.C17A.V041,.

cad  L. 4.860.000

Euro:2509.98

###### 10.C20A.V031A 	Descrizione. Fornitura e posa in opera di comparatore di soglia a tre livelli (min/max/allarme) omologato e marchiato CE costituito da scheda elettronica schermata assemblata all'interno di un contenitore in materiale plastico IP 55 per montaggio interno quadro su barra DIN, alimentata a 220 V monofase, con segnale in ingresso 4 : 20 mA da trasduttore attivo (misuratore di portata), in grado di trasformare il segnale stesso in tre contatti privi di tensione con punto di scambio settabile a mezzo di trimmers a 20 giri del tempo per regolazione fine, indicatori di stato dei contatti e prese "tester" per il settaggio, completo di resistenza di 1 kOhm tra il comune ed il normalmente aperto del contatto di minima per attivare la funzione di bassa portata del regolatore, inclusi i collegamenti elettrici da e per il comparatore al regolatore nel quadro di termoregolazione al quadro pompe esistenti incluse le modifiche circuitali necessarie per il comando delle pompe stesse attraverso i consensi del regolatore (max 10 m). Nota: il comparatore è alternativo ed integrativo al blocco di contatti di fine corsa da installarsi sulla valvola in caso di bassa portata, come dal Capitolato.

cad  L. 362.000

Euro:186.96

###### 10.C20A.V032A 	Descrizione Rimozione delle rotaie in acciaio e delle traversine in legno costituenti i binari di linee tramviarie dismesse, su sedi stradali dove i binari sono coincidenti con le zone di posa dei tubi preisolati. La rimozione avverrà secondo le seguenti procedure: - taglio dell'asfalto con benna da 1 m di larghezza sulla parte interna alle rotaie; - scarifica dell'asfalto con benna da 1 m di larghezza sulla parte interna alle rotaie e scarifica libera sulla parte esterna; - taglio delle rotaie lungo l'asse longitudinale con attrezzatura ossiacetilenica in tronconi da 4 m; - scollegamento delle rotaie dalle traversine in legno con l'ausilio dei mezzi d'opera; - scavo di 2,6 m di larghezza sino a 0,5 m di profondità per l'asportazione delle traversine, posizionate ad 1 m di distanza tra loro lungo l'asse longitudinale dello scavo; - rimozione, accatastamento e successivo trasporto presso aziende autorizzate allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi delle traversine in legno; - trasporto sino a discarica autorizzata dei materiali inerti. Nota 1: il prezzo s'intende riferito ad 1 m di binario (doppia rotaia). Nota 2: le traversine in legno sono trattate con bitume e vengono assimilate a rifiuti tossici e nocivi.

m  L. 220.000

Euro:113.62

###### 10.C20A.V033A 	Descrizione Realizzazione di punto di fornitura calore con gruppo di contabilizzazione per sottostazioni di scambio termico realizzate autonomamente a cura dell'utente con potenzialità da 50 a 400 kW, a partire dalle valvole di radice (escluse dal presente prezzo) sino alle valvole di sezionamento (comprese) sul circuito primario a valle del misuratore di portata. Nota: sono escluse le tubazioni del circuito primario dalle valvole di radice alla valvola di by pass. Materiale da installare: - valvola di drenaggio e sfiato con attacchi a saldare DN 20/ PN 40: n. 4 - valvola di by pass con attacchi a saldare DN 40/ PN 40: n. 1 - valvola di intercettazione a sfera flangiata DN 65/PN 25: n. 2 - tubo in acciaio nero, raccorderia, flange, bulloni, guarnizioni: da staffare e verniciare - misuratore di portata elettromagnetico DN 25/PN 40: n. 1 - complesso di contabilizzazione: n. 1 - manometri lato primario: n. 1 - termometri lato primario: n. 1

cad  L. 9.950.000

Euro:5138.75

###### 10.C20A.V034A 	Descrizione Realizzazione di punto di fornitura calore con gruppo di contabilizzazione per sottostazioni di scambio termico realizzate autonomamente a cura dell'utente con potenzialità da 450 a 700 kW, a partire dalle valvole di radice (escluse dal presente prezzo) sino alle valvole di sezionamento (comprese) sul circuito primario a valle del misuratore di portata. Nota: sono escluse le tubazioni del circuito primario dalle valvole di radice alla valvola di by pass. Materiale da installare: - valvola di drenaggio e sfiato con attacchi a saldare DN 20/ PN 40: n. 4 - valvola di by pass con attacchi a saldare DN 50/ PN 40: n. 1 - valvola di intercettazione a sfera flangiata DN 65/PN 25: n. 2 - tubo in acciaio nero, raccorderia, flange, bulloni, guarnizioni: da staffare e verniciare - misuratore di portata elettromagnetico DN 50/PN 40: n. 1 - complesso di contabilizzazione: n. 1 - manometri lato primario: n. 1 - termometri lato primario: n. 1

cad  L. 11.170.000

Euro:5768.82

###### 10.C20A.V035A 	Descrizione Realizzazione di punto di fornitura calore con gruppo di contabilizzazione per sottostazioni di scambio termico realizzate autonomamente a cura dell'utente con potenzialità da 800 a 1300 kW, a partire dalle valvole di radice (escluse dal presente prezzo) sino alle valvole di sezionamento (comprese) sul circuito primario a valle del misuratore di portata. Nota: sono escluse le tubazioni del circuito primario dalle valvole di radice alla valvola di by pass. Materiale da installare: - valvola di drenaggio e sfiato con attacchi a saldare DN 20/ PN 40: n. 4 - valvola di by pass con attacchi a saldare DN 100/ PN 25: n. 1 - valvola di intercettazione a sfera flangiata DN 100/PN 25: n. 2 - tubo in acciaio nero, raccorderia, flange, bulloni, guarnizioni: da staffare e verniciare - misuratore di portata elettromagnetico DN 50/PN 40: n. 1 - complesso di contabilizzazione: n. 1 - manometri lato primario: n. 1 - termometri lato primario: n. 1

cad  L. 13.170.000

Euro:6801.74

###### 10.C20A.V036A 	Descrizione. Sovrapprezzo alla voce "formazione di derivazione" (vedi riferimenti) per utilizzo di presa in carico costituita da collare di appoggio, tronchetto, speciale valvola DN 40, comprensivo delle saldature, foro della tubazione con attrezzo speciale, scavo di sondaggio e attrezzatura di cantiere:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C07A.V011, 10.C07A.V015, 10.C07A.V020, 10.C07A.V026, 10.C07A.V031, 10.C07A.V039, 10.C07A.V048, 10.C07A.V058, 10.C07A.V069, 10.C07A.V080, 10.C07A.V092,.

cad  L. 1.223.000

Euro:631.63

###### 10.C20A.V037A 	Descrizione. Sovrapprezzo alla voce "formazione di derivazione" (vedi riferimenti) per utilizzo di presa in carico costituita da collare di appoggio, tronchetto, speciale valvola DN 50, comprensivo delle saldature, foro della tubazione con attrezzo speciale, scavo di sondaggio e attrezzatura di cantiere:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C07A.V012, 10.C07A.V016, 10.C07A.V021, 10.C07A.V027, 10.C07A.V032, 10.C07A.V040, 10.C07A.V049, 10.C07A.V059, 10.C07A.V070, 10.C07A.V081, 10.C07A.V093,.

cad  L. 1.309.000

Euro:676.04

###### 10.C20A.V038A 	Descrizione. Sovrapprezzo alla voce "formazione di derivazione" (vedi riferimenti) per utilizzo di presa in carico costituita da collare di appoggio, tronchetto, speciale valvola DN 65, comprensivo delle saldature, foro della tubazione con attrezzo speciale, scavo di sondaggio e attrezzatura di cantiere:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C07A.V017, 10.C07A.V022, 10.C07A.V033, 10.C07A.V041, 10.C07A.V050, 10.C07A.V060, 10.C07A.V071, 10.C07A.V082, 10.C07A.V094,.

cad  L. 1.566.000

Euro:808.77

###### 10.C20A.V039A 	Descrizione. Sovrapprezzo alla voce "formazione di derivazione" (vedi riferimenti) per utilizzo di presa in carico costituita da collare di appoggio, tronchetto, speciale valvola DN 100, comprensivo delle saldature, foro della tubazione con attrezzo speciale, scavo di sondaggio e attrezzatura di cantiere:

###### Questa voce fa riferimento a: 10.C07A.V003, 10.C07A.V035, 10.C07A.V043, 10.C07A.V052, 10.C07A.V062, 10.C07A.V073, 10.C07A.V084, 10.C07A.V096,.

cad  L. 2.219.000

Euro:1146.02

###### 10.C20A.V040A 	Descrizione. Sovrapprezzo alla fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni diritte in acciaio preisolate da installarsi all'interno di tubo camicia di diametro 800 mm, in spezzoni da 6 m ricavati da barra standard di 12 m, comprendente l'incidenza delle scarifiche di coibentazione, dei tagli e delle muffolature aggiuntive nonché degli anelli di supporto in PHDE, calcolata per metro lineare di tubazione DN 250.

m  L. 165.000

Euro:85.21

###### 10.C20A.V041A 	Descrizione Fornitura e posa in opera mediante pressotrivella di tubo diritto in acciaio nero DN 800 spessore minimo 5 mm per attraversamenti in spingitubo comprensivo di scavo, ricolmatura e tutte le opere per il posizionamento ed il livellamento delle macchine spingitubo.

m  L. 1.534.000

Euro:792.24

###### 10.C20A.V042A 	Descrizione Riposizionamento idraulico di apparecchiature esistenti nelle centrali termiche collocate sul tetto, quali vaso di espansione chiuso e gruppo di riempimento dovuto alla messa fuori servizio della caldaia ed alla conseguente esclusione dei punti di inserimento nel circuito delle suddette apparecchiature, consistente in: - sezionamento ed abbassamento del livello idraulico del circuito; - movimentazione del materiale e dell'attrezzatura sino al piano copertura attraverso il vano scala; - taglio e demolizione della tubazione di collegamento del vaso di espansione al circuito; - taglio e demolizione della tubazione di collegamento del gruppo di riempimento al circuito; - costruzione e montaggio della nuova tubazione di collegamento del vaso di espansione; - costruzione e montaggio della nuova tubazione di collegamento del gruppo di riempimento; - caricamento del circuito. Materiale da utilizzare: - tubo in acciaio nero UNI 8863 serie media (diametro 1/2" e 1").

cad  L. 512.080

Euro:264.47

###### 10.C20A.V043A 	Descrizione Rimozione di elettropompe esistenti che risultano insufficienti, in edifici con centrale termica sul tetto, previo scollegamento elettrico. Sono inclusi lo svuotamento del circuito, lo smontaggio delle pompe e relativo allontanamento, con successivo trasporto in discarica, nonché lo smontaggio delle linee elettriche di alimentazione sino ai morsetti posti nel quadro elettrico esistente.

cad  L. 221.000

Euro:114.14

###### 10.C20A.V044A 	Descrizione Costruzione e montaggio di tronchetto in tubo di acciaio nero diametro 2"1/2 : 4" lunghezza 300 : 600 mm, per la sostituzione sulle linee di elettropompe e/o valvole miscelatrici esistenti rimosse in edifici con centrale termica sul tetto.

cad  L. 163.000

Euro:84.18

###### 10.C20A.V045A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di valvola a sfera da installare a valle delle pompe gemellari con corpo PN 16 ricavato da barra in acciaio ASTM A 105, sfera in acciaio AISI 316, stelo in acciaio AISI 420 B, guarnizioni in PTFE, comando a leva in acciaio, del tipo Wafer per l'inserimento tra due controflange incluso bulloni e guarnizioni, DN 65.

cad  L. 438.000

Euro:226.21

###### 10.C20A.V046A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di valvola a sfera da installare a valle delle pompe gemellari con corpo PN 16 ricavato da barra in acciaio ASTM A 105, sfera in acciaio AISI 316, stelo in acciaio AISI 420 B, guarnizioni in PTFE, comando a leva in acciaio, del tipo Wafer per l'inserimento tra due controflange incluso bulloni e guarnizioni, DN 80.

cad  L. 483.000

Euro:249.45

###### 10.C20A.V047A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di valvola a sfera da installare a valle delle pompe gemellari con corpo PN 16 ricavato da barra in acciaio ASTM A 105, sfera in acciaio AISI 316, stelo in acciaio AISI 420 B, guarnizioni in PTFE, comando a leva in acciaio, del tipo Wafer per l'inserimento tra due controflange incluso bulloni e guarnizioni, DN 100.

cad  L. 749.000

Euro:386.83

###### 10.C20A.V048A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di valvola a sfera da installare a valle delle pompe gemellari con corpo PN 16 ricavato da barra in acciaio ASTM A 105, sfera in acciaio AISI 316, stelo in acciaio AISI 420 B, guarnizioni in PTFE, comando a leva in acciaio, del tipo Wafer per l'inserimento tra due controflange incluso bulloni e guarnizioni, DN 125.

cad  L. 1.127.000

Euro:582.05

###### 10.C20A.V049A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso in lamiera di acciaio verniciato di forte spessore, con membrana in elastomero, precaricato a 1,5 bar con attacco a valvola per la ricarica, del tipo NON omologato ISPESL, pressione di lavoro sino 10 bar da 18 l, inclusa quota parte di tubo in acciaio nero per il collegamento al circuito.

cad  L. 157.000

Euro:81.08

###### 10.C20A.V050A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso in lamiera di acciaio verniciato di forte spessore, con membrana in elastomero, precaricato a 1,5 bar con attacco a valvola per la ricarica, del tipo NON omologato ISPESL, pressione di lavoro sino 10 bar da 24 l, inclusa quota parte di tubo in acciaio nero per il collegamento al circuito.

cad  L. 174.000

Euro:89.86

###### 10.C20A.V051A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso in lamiera di acciaio verniciato di forte spessore, con membrana in elastomero, precaricato a 1,5 bar con attacco a valvola per la ricarica, del tipo omologato ISPESL, pressione di lavoro sino 6 bar da 35 l, inclusa quota parte di tubo in acciaio nero per il collegamento al circuito.

cad  L. 269.000

Euro:138.93

###### 10.C20A.V052A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso in lamiera di acciaio verniciato di forte spessore, con membrana in elastomero, precaricato a 1,5 bar con attacco a valvola per la ricarica, del tipo omologato ISPESL, pressione di lavoro sino 6 bar da 50 l, inclusa quota parte di tubo in acciaio nero per il collegamento al circuito.

cad  L. 301.000

Euro:155.45

###### 10.C20A.V053A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso in lamiera di acciaio verniciato di forte spessore, con membrana in elastomero, precaricato a 1,5 bar con attacco a valvola per la ricarica, del tipo omologato ISPESL, pressione di lavoro sino 6 bar da 80 l, inclusa quota parte di tubo in acciaio nero per il collegamento al circuito.

cad  L. 354.000

Euro:182.82

###### 10.C20A.V054A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare con attacchi flangiati DN 32 PN 6/10 a rotore immerso, costituito da corpo in ghisa GG.15/20, girante resistente alla corrosione in materiale composito/acciaio inox, albero e cuscinetti in ceramica guarnizioni in EPDM; motore asincrono monofase 230/240 V con selettore a tre velocità - potenza 400 W -portata 12 mc/h - prevalenza 5 m c.a.. Nota: l'installazione s'intende completa di carpenteria metallica di staffaggio.

cad  L. 1.514.000

Euro:781.91

###### 10.C20A.V055A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare con attacchi flangiati DN 40 PN 6/10 a rotore immerso, costituito da corpo in ghisa GG.15/20, girante resistente alla corrosione in materiale composito/acciaio inox, albero e cuscinetti in ceramica guarnizioni in EPDM; motore asincrono monofase 230/240 V con selettore a tre velocità - potenza 460 W -portata 18 mc/h - prevalenza 9 m c.a.. Nota: l'installazione s'intende completa di carpenteria metallica di staffaggio.

cad  L. 1.760.000

Euro:908.96

###### 10.C20A.V056A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare con attacchi flangiati DN 50 PN 6/10 a rotore immerso, costituito da corpo in ghisa GG.15/20, girante resistente alla corrosione in materiale composito/acciaio inox, albero e cuscinetti in ceramica guarnizioni in EPDM; motore asincrono monofase 230/240 V con selettore a tre velocità - potenza 780 W -portata 30 mc/h - prevalenza 9 m c.a.. Nota: l'installazione s'intende completa di carpenteria metallica di staffaggio.

cad  L. 2.051.000

Euro:1059.25

###### 10.C20A.V057A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare con attacchi flangiati DN 65 PN 6/10 a rotore immerso, costituito da corpo in ghisa GG.15/20, girante resistente alla corrosione in materiale composito/acciaio inox, albero e cuscinetti in ceramica guarnizioni in EPDM; motore asincrono monofase 230/240 V con selettore a tre velocità - potenza 1550 W -portata 48 mc/h - prevalenza 14 m c.a.. Nota: l'installazione s'intende completa di carpenteria metallica di staffaggio.

cad  L. 2.582.000

Euro:1333.49

###### 10.C20A.V058A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare con valvola automatica a clapet costituita da corpo in ghisa GG 25 PN 16, girante maggiorata in ghisa GG 25, albero motore in acciaio inox AISI 431, tenuta meccanica in ceramica e grafite, motori asincroni trifase maggiorati in costruzione chiusa con grado di protezione IP 44 e raffreddamento esterno a mezzo ventola in ghisa GG 25 calettata direttamente sull'albero motore con carter di protezione metallico rimovibile, attacchi flangiati DN 50 PN 16, portata 12,9 mc/h - prevalenza 10 m c.a. - potenza elettrica 1,1 kW - 380 V trifase - 1450 giri/minuto (4 poli).

cad  L. 4.431.000

Euro:2288.42

###### 10.C20A.V059A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare con valvola automatica a clapet costituita da corpo in ghisa GG 25 PN 16, girante maggiorata in ghisa GG 25, albero motore in acciaio inox AISI 431, tenuta meccanica in ceramica e grafite, motori asincroni trifase maggiorati in costruzione chiusa con grado di protezione IP 44 e raffreddamento esterno a mezzo ventola in ghisa GG 25 calettata direttamente sull'albero motore con carter di protezione metallico rimovibile, attacchi flangiati DN 50 PN 16, portata 17,2 : 21,5 mc/h - prevalenza 10 m c.a. - potenza elettrica 1,5 kW - 380 V trifase - 1450 giri/minuto (4 poli).

cad  L. 4.494.000

Euro:2320.96

###### 10.C20A.V060A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare con valvola automatica a clapet costituita da corpo in ghisa GG 25 PN 16, girante maggiorata in ghisa GG 25, albero motore in acciaio inox AISI 431, tenuta meccanica in ceramica e grafite, motori asincroni trifase maggiorati in costruzione chiusa con grado di protezione IP 44 e raffreddamento esterno a mezzo ventola in ghisa GG 25 calettata direttamente sull'albero motore con carter di protezione metallico rimovibile, attacchi flangiati DN 50/65 PN 16, portata 25,8 : 30,1 mc/h - prevalenza 10 m c.a. - potenza elettrica 2,2 kW - 380 V trifase - 1450 giri/minuto (4 poli).

cad  L. 4.763.000

Euro:2459.88

###### 10.C20A.V061A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare con valvola automatica a clapet costituita da corpo in ghisa GG 25 PN 16, girante maggiorata in ghisa GG 25, albero motore in acciaio inox AISI 431, tenuta meccanica in ceramica e grafite, motori asincroni trifase maggiorati in costruzione chiusa con grado di protezione IP 44 e raffreddamento esterno a mezzo ventola in ghisa GG 25 calettata direttamente sull'albero motore con carter di protezione metallico rimovibile, attacchi flangiati DN 65 PN 16, portata 34,4 : 38,7 mc/h - prevalenza 10 m c.a. - potenza elettrica 2,2 kW - 380 V trifase - 1450 giri/minuto (4 poli).

cad  L. 4.891.000

Euro:2525.99

###### 10.C20A.V062A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare con valvola automatica a clapet costituita da corpo in ghisa GG 25 PN 16, girante maggiorata in ghisa GG 25, albero motore in acciaio inox AISI 431, tenuta meccanica in ceramica e grafite, motori asincroni trifase maggiorati in costruzione chiusa con grado di protezione IP 44 e raffreddamento esterno a mezzo ventola in ghisa GG 25 calettata direttamente sull'albero motore con carter di protezione metallico rimovibile, attacchi flangiati DN 65 PN 16, portata 43 : 51,6 mc/h - prevalenza 10 m c.a. - potenza elettrica 3 kW - 380 V trifase - 1450 giri/minuto (4 poli).

cad  L. 5.139.000

Euro:2654.07

###### 10.C20A.V063A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di tubo preisolato flessibile costituito da: - tubo di servizio in polietilene reticolato PE-X a base di PHDE, secondo le norme UNI 9338 e DIN 16892/16893, adatto per pressione di esercizio continuativa pari a 6 bar a 95 °C con punte a 110 °C, diametro 75 mm; - barriera di alluminio contro la diffusione del vapore acqueo; - fasciatura di protezione in tessuto; - isolamento senza impiego di CFC in PUR schiumato con CO2 al 100 %; - barriera contro la diffusione dell'ossigeno a bassa densità LDPE estruso privo di giunture, diametro 142 mm. Confezionato in rotoli a misura, da installarsi nelle canne ex pattume senza soluzione di continuità, con staffaggio a bloccare con collari di tipo pesante sulla verticale, giunzioni con le tubazioni in acciaio nero a mezzo di raccordi con dado di serraggio e tiranti ed estremità opposta filettata/flangiata, tappo sulle testate in polietilene termoretraibile.

m  L. 325.000

Euro:167.85

###### 10.C20A.V064A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di tubo preisolato flessibile costituito da: - tubo di servizio in polietilene reticolato PE-X a base di PHDE, secondo le norme UNI 9338 e DIN 16892/16893, adatto per pressione di esercizio continuativa pari a 6 bar a 95 °C con punte a 110 °C, diametro 90 mm; - barriera di alluminio contro la diffusione del vapore acqueo; - fasciatura di protezione in tessuto; - isolamento senza impiego di CFC in PUR schiumato con CO2 al 100 %; - barriera contro la diffusione dell'ossigeno a bassa densità LDPE estruso privo di giunture, diametro 162 mm. Confezionato in rotoli a misura, da installarsi nelle canne ex pattume senza soluzione di continuità, con staffaggio a bloccare con collari di tipo pesante sulla verticale, giunzioni con le tubazioni in acciaio nero a mezzo di raccordi con dado di serraggio e tiranti ed estremità opposta filettata/flangiata, tappo sulle testate in polietilene termoretraibile.

m  L. 392.000

Euro:202.45

###### 10.C20A.V065A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di tubo preisolato flessibile costituito da: - tubo di servizio in polietilene reticolato PE-X a base di PHDE, secondo le norme UNI 9338 e DIN 16892/16893, adatto per pressione di esercizio continuativa pari a 6 bar a 95 °C con punte a 110 °C, diametro 110 mm; - barriera di alluminio contro la diffusione del vapore acqueo; - fasciatura di protezione in tessuto; - isolamento senza impiego di CFC in PUR schiumato con CO2 al 100 %; - barriera contro la diffusione dell'ossigeno a bassa densità LDPE estruso privo di giunture, diametro 162 mm. Confezionato in rotoli a misura, da installarsi nelle canne ex pattume senza soluzione di continuità, con staffaggio a bloccare con collari di tipo pesante sulla verticale, giunzioni con le tubazioni in acciaio nero a mezzo di raccordi con dado di serraggio e tiranti ed estremità opposta filettata/flangiata, tappo sulle testate in polietilene termoretraibile.

m  L. 458.000

Euro:236.54

###### 10.C20A.V066A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di quadro elettrico e relativa quota parte della linea di alimentazione per il comando e la protezione delle elettropompe gemellari con potenza da 1,1 a 1,5 kW contemporanei - 380 v trifasi, inclusa la linea di collegamento alle pompe stesse, costituiti da: - linea di alimentazione in cavo antifiamma quadripolare (4 x 2,5 mm2 installato in tubo di PVC diametro 25 mm, derivata dalla linea principale nel locale, inclusi minuteria e staffaggio; - quadro elettrico di comando e protezione interamente cablato costituito da carpenteria metallica (dimensioni 500 x 400 x 200), con porta metallica e controporta trasparente incernierate, con pannello di fondo e barra DIN per il supporto delle apparecchiature, completo di sezionatore generale blocco porta, trasformatore 400/24 V per ausiliari, n. 2 teleruttori da 1,5 kW per comando pompe ciascuno con relè termico e blocchi di contatti, n. 1 selettore automatico/manuale, n. 1 orologio giornaliero/settimanale programmabile del tipo digitale montato internamente al quadro, n. 1 selettore di scelta pompe a tre posizioni (1-0-2) spie di segnalazione marcia/arresto/termico, spia presenza tensione, canaletta in PVC per il contenimento dei cavi, morsettiera di appoggio e pressacavi per l'ingresso e l'uscita degli stesse, inclusi minuterie e staffaggio; - linea di collegamento del quadro alle pompe in cavi antifiamma quadripolari (2 x 4 x 2,5 mm2) installati in tubo di PVC diametro 25 mm, inclusi minuteria e staffaggio.

cad  L. 3.588.000

Euro:1853.05

###### 10.C20A.V067A 	Descrizione Fornitura e posa in opera di impianto elettrico aggiuntivo per l'illuminazione del locale e per l'alimentazione dei quadri elettrici di una sottostazione di tipo non convenzionale con la centrale termica esistente sul tetto, installata in un locale privo di alimentazione elettrica che di servizi, per potenze sino a 5 kW contemporanei a 380 V trifasi, costituito da: - linea di alimentazione derivata a valle del contatore generale dell'edificio dalla linea principale in cavo antifiamma (5 x 4 mm2) installato in tubo di PVC diametro 32 mm, inclusi minuteria e staffaggio, completa di: - un interruttore magnetotermico - differenziale quadripolare in custodia isolante; - una scatola di derivazione stagna per lo sdoppiamento dell'alimentazione (380 V trifase al quadro pompe 220 V monofase + N agli altri utilizzatori); - una scatola di derivazione stagna piombabile per l'alimentazione a 220 V monofase + N dei quadri di termoregolazione, contabilizzazione e dell'impianto di illuminazione; - linea di alimentazione e collegamento per l'impianto di illuminazione derivata dalla scatola piombabile di cui sopra in cavo antifiamma (3 x 1,5 mm2) installato in tubo di PVC diametro 18 mm inclusi minuteria e staffaggio, completa di: - un interruttore magnetotermico in custodia isolante per la protezione ed il sezionamento dell'impianto di illuminazione; una plafoniera stagna IP 55 a tubi fluorescenti 2 x 36 W.

cad  L. 1.082.000

Euro:558.81

### 10.C20A.P01A 	Descrizione Fornitura ed installazione di valvola limitatrice di portata L'installazione della valvola dovrà comprendere: A) scarico dell'impianto fino alle valvole terminali; B) rimozione della coibentazione della tubazione; C) taglio della tubazione e spicchiatura dei terminali; D) fornitura e posa in opera di eventuale riduzione in acciaio; E) fornitura e posa in opera di n.ro due controflange; F) fornitura e posa in opera di manicotto; G1) fornitura e posa in opera di valvola limitatrice di massima portata e limitatrice di temperatura sul ritorno tipo 46 - 9 (2469) PN 25, corpo in bronzo con attacchi a flange, dP = 0,2 bar, con termostato 2430, capillare rame 2 m campo 40 - 100 °C + pozzetto in acciaio inox diametro 1/2" per valvole DN 15 - 25 e diametro 3/4" per valvole DN 32 - 50, compreso di guarnizioni e bulloni, ecc.; G2) fornitura e posa in opera di valvola limitatrice di massima portata e limitatrice di temperatura sul ritorno tipo 42 - 36 Dot, PN 25, corpo in ghisa sferoidale, interni in inox, con attacchi a flangia, dP = 0,2 bar, con termostato 2231, capillare rame nichelato 3 m, campo 20 - 120 °C + pozzetto in acciaio inox diametro 1" gas, compreso di guarnizione, bulloni, ecc.;  H) ripristino della coibentazione;  I) fornitura del certificato di conformità, certificato di conformità di analisi chimica e collaudo

###### 10.C20A.P01A.V001A 	DN 15 (con valvola di cui al punto G1)

cad L. 1.776.125

Euro:917.29

###### 10.C20A.P01A.V002A 	DN 20 (con valvola di cui al punto G1)

cad L. 1.867.750

Euro:964.61

###### 10.C20A.P01A.V003A 	DN 25 (con valvola di cui al punto G1)

cad L. 1.998.750

Euro:1032.27

###### 10.C20A.P01A.V004A 	DN 32 (con valvola di cui al punto G1)

cad L. 2.819.360

Euro:1456.08

###### 10.C20A.P01A.V005A 	DN 40 (con valvola di cui al punto G1)

cad L. 2.961.980

Euro:1529.73

###### 10.C20A.P01A.V006A 	DN 50 (con valvola di cui al punto G1)

cad L. 3.113.750

Euro:1608.12

###### 10.C20A.P01A.V007A 	DN 65 (con valvola di cui al punto G2)

cad L. 5.687.200

Euro:2937.19

###### 10.C20A.P01A.V008A 	DN 80 (con valvola di cui al punto G2)

cad L. 5.892.300

Euro:3043.12

###### 10.C20A.P01A.V009A 	DN 100 (con valvola di cui al punto G2)

cad L. 7.582.500

Euro:3916.03

### 10.C20A.P02A 	Descrizione Ripristino definitivo del sedime stradale manomesso in seguito alla posa delle tubazioni del teleriscaldamento secondo le seguenti modalità:

###### 10.C20A.P02A.V001A 	taglio della pavimentazione bituminosa con lama circolare rotante:

m L. 9.700

Euro:5.01

###### 10.C20A.P02A.V002A 	stesa di uno strato di tout-venant bituminoso per uno spessore compresso finito di circa 10 cm, previa compattazione con rullo o piastra vibrante degli strati sottostanti:

m² L. 38.200

Euro:19.73

###### 10.C20A.P02A.V003A 	fresatura della pavimentazione bituminosa e successiva stesa di un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso di spessore compresso 3 cm:

m² L. 16.700

Euro:8.62

###### 10.C20A.P02A.V004A 	Descrizione Rimozione chiusino polifora (o valvole) esistente. Tra gli oneri sono comprensivi l'installazione e la rimozione della segnaletica stradale necessaria per delimitare il cantiere.

cad L. 46.100

Euro:23.81

###### 10.C20A.P02A.V005A 	Descrizione Ricollazione chiusino polifora (o valvole) esistente. Tra gli oneri sono comprensivi l'installazione e la rimozione della segnaletica stradale necessaria per delimitare il cantiere.

cad L. 74.900

Euro:38.68

###### 10.C20A.P02A.V006A 	Descrizione Sigillatura, con asfalto colato a caldo, tra la pavimentazioni esistente ed il ripristino eseguito.

m L. 1.500

Euro:0.77

# Sommario

PREFAZIONE	1

PREMESSA	2

10.C01A 	CAPITOLO 1 - SCAVI E RIMOZIONI	8

10.C02A 	CAPITOLO 2 - RICOLMATURE	9

10.C03A 	CAPITOLO 3 - RIPRISTINI E PAVIMENTAZIONI	9

10.C04A 	CAPITOLO 4 - DEMOLIZIONI E OPERE MURARIE	10

10.C05A 	CAPITOLO 5 - TUBAZIONI, COIBENTAZIONI E STRUMENTAZIONI	11

10.C06A 	CAPITOLO 6 - CURVE IN ACCIAIO PREISOLATE	13

10.C07A 	CAPITOLO 7 - DERIVAZIONI	14

10.C08A 	CAPITOLO 8 - VALVOLE DI INTERCETTAZIONE	22

10.C09A 	CAPITOLO 9 - PASSAMURI PER TUBAZIONI	24

10.C10A 	CAPITOLO 10 - RIDUZIONI PREISOLATE	24

10.C11A 	CAPITOLO 11 - FONDELLI DI TUBAZIONE	28

10.C12A 	CAPITOLO 12 - ANELLI WATER-STOP	29

10.C13A 	CAPITOLO 13 - POLIFORE, DOPPIE TUBAZIONI E CENTRALINE DI CONTROLLO	30

10.C14A 	CAPITOLO 14 - TUBAZIONI DRITTE IN ACCIAIO	30

10.C15A 	CAPITOLO 15 - CURVE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO	31

10.C16A 	CAPITOLO 16 - VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A SFERA	32

10.C17A 	CAPITOLO 17 - SOTTOSTAZIONI DI SCAMBIO TERMICO	33

10.C18A 	CAPITOLO 18 - SEZIONI DI SOTTOSTAZIONI DI SCAMBIO TERMICO	37

10.C19A 	CAPITOLO 19 - SMANTELLAMENTO DI GENERATORI DI CALORE E TUBAZIONI	41

10.C20A 	CAPITOLO 20 - SOVRAPPREZZI E FORNITURE SPECIALI	41

10.C20A.P01A 	Descrizione Fornitura ed installazione di valvola limitatrice di portata L'installazione della valvola dovrà comprendere: A) scarico dell'impianto fino alle valvole terminali; B) rimozione della coibentazione della tubazione; C) taglio della tubazione e spicchiatura dei terminali; D) fornitura e posa in opera di eventuale riduzione in acciaio; E) fornitura e posa in opera di n.ro due controflange; F) fornitura e posa in opera di manicotto; G1) fornitura e posa in opera di valvola limitatrice di massima portata e limitatrice di temperatura sul ritorno tipo 46 - 9 (2469) PN 25, corpo in bronzo con attacchi a flange, dP = 0,2 bar, con termostato 2430, capillare rame 2 m campo 40 - 100 °C + pozzetto in acciaio inox diametro 1/2" per valvole DN 15 - 25 e diametro 3/4" per valvole DN 32 - 50, compreso di guarnizioni e bulloni, ecc.; G2) fornitura e posa in opera di valvola limitatrice di massima portata e limitatrice di temperatura sul ritorno tipo 42 - 36 Dot, PN 25, corpo in ghisa sferoidale, interni in inox, con attacchi a flangia, dP = 0,2 bar, con termostato 2231, capillare rame nichelato 3 m, campo 20 - 120 °C + pozzetto in acciaio inox diametro 1" gas, compreso di guarnizione, bulloni, ecc.;  H) ripristino della coibentazione;  I) fornitura del certificato di conformità, certificato di conformità di analisi chimica e collaudo	55

10.C20A.P02A 	Descrizione Ripristino definitivo del sedime stradale manomesso in seguito alla posa delle tubazioni del teleriscaldamento secondo le seguenti modalità:	55

Sommario	57