# PREFAZIONE

La pubblicazione del Prezzario di riferimento per lavori pubblici nella Regione Piemonte è il risultato di un ambizioso progetto, che si basa sulla cooperazione tra soggetti diversi, di rilevanza territoriale sia pubblica, sia privata.

La fase preparatoria, che ha visto convergere l'interesse da più ambiti, è servita per concentrare l'impegno in particolare su alcuni punti salienti: semplificazione, interazione, efficacia, massima diffusione e innovazione.

La condivisione di tali obiettivi ha portato i soggetti interessati ad accettare la formalizzazione della loro collaborazione al progetto attraverso un Protocollo di intesa, momento di sintesi e di confronto delle rispettive esperienze e metodologie.

La convergenza di tutti questi soggetti verso la creazione di un prodotto comune è un positivo risultato da ascrivere alla volontà di enti, organismi e associazioni con strutture e interessi diversi, che sono riusciti, con uno sforzo coordinato da un tavolo tecnico appositamente costituito, a dare vita a un progetto di ampio respiro, base di partenza per successivi sviluppi.

La Regione Piemonte, come capofila di questo gruppo di lavoro, ha poi coordinato i soggetti durante la fase esecutiva, dimostrando che è possibile porsi obiettivi e centrarli nei tempi prestabiliti. E questo non è che uno dei possibili interventi migliorativi di un patrimonio collettivo fatto di uomini, risorse e risultati.

ASSESSORATO ai lavori pubblici

# PREMESSA

La natura del progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale. Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, opere di pronto intervento, opere edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo gli acquedotti, l’illuminazione pubblica, gli impianti semaforici.

Esistono successive pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’Ambiente e i Lavori Pubblici, che periodicamente andavano ad aggiornare la prima versione dell'elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica. A disposizione dell'utente vi era quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti e gli altri prezzari più largamente impiegati, come quello della Città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici. È stato in seguito sottoscritto da tali soggetti un protocollo d'intesa, documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo. Non solo per la sempre crescente richiesta degli operatori, ma soprattutto in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentanti degli enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati nel frontespizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro, il quale si è assunto l'onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. A un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’associazione Anisig, oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla Cispel. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute el'evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con un apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibile esauriente e corretto.

La presente versione dell'elenco prezzi, riveduta, corretta e ampliata, si propone come il nuovo supporto per la valutazione dei costi di un intervento in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questo anche al fine di soddisfare le esigenze di settorializzazione e specificazione dei contenuti, di individuazione di sezioni tematiche, di trattazione di nuovi prodotti e tecnologie, che dominano ormai il mercato.

Questioni metodologiche

L’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000 è avvenuto tenendo conto dell'esperienza già lungamente acquisita dal Comune di Torino, il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi e attendibili. Ma per coprire l’intero repertorio di opere, materiali e attrezzature è stato fondamentale il ricorso, oltre alla Città di Torino e all’esperienza di alcuni settori regionali, ai più validi prezzari esistenti e a prezzari per opere speciali (impianti, reti, verde).

Il prezzario si divide in cinque volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza, ovvero viene evidenziato, nel frontespizio di ogni testo, qual è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro; il secondo impianti elettrici e termici; il terzo riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, come fognature, depuratori, discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”, ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto e ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l'agricoltura.

Un cenno in particolare merita il primo volume, il quale si pone come una porta di accesso per la lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale: manodopera, noleggi, trasporti, materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino. La stessa Città di Torino ha procurato i prezzari sugli impianti elettrici e termici, che vanno a comporre interamente il secondo volume.

Pare importante segnalare che, comunque, il prezzario di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, ovvero di carattere prevalentemente urbano, sia di nuova costruzione, sia, soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è creduto opportuno e adeguato utilizzare comunque i prezzi esistenti come prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti. In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciale.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino, con l'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono state mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario della città di Torino.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30 %, percentuale stabilita per spese generali utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in lire. La relativa cifra in Euro deriva dalla moltiplicazione del prezzo in lire con il cambio attuale della moneta unica.

Il prezzario è approvato con Delibera della Giunta Regionale.

La diffusione

Il prezzario del 2000 è una validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi che sono stati raccolti attorno al tavolo di lavoro attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione. L'obiettivo comune è di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione, di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di amplificare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella Regione Piemonte. Per divulgare a un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario sono stati proposti altri supporti, che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

A ogni copia dei cinque volumi è allegato un disco cd rom, che facilita le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenchi prezzi in sede di progettazione. Un pari numero di copie su disco è inoltre disponibile presso il Settore Opere Pubbliche della Regione, a Torino, e potrà essere richiesto e ricevuto gratuitamente.

In più sarà messa a disposizione tramite Internet la versione del prezzario in formato Word e in formato Asci. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della Regione Piemonte, all'interno delle pagine dedicate all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, si potrà quindi scaricare on line il prezzario, o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli obiettivi futuri

Il prezzario proposto per l’anno 2000 è la matrice per successivi interventi.

Il progetto si vanta soprattutto della certezza di aver creato un punto di partenza per interventi a venire, che sono stati sin da ora previsti da una commissione tecnica permanente, composta da alcuni rappresentanti della Regione, del Cispel, dell’Assistal, dell'Unione Edilizia del Piemonte e della Valle d'Aosta, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino. Gli obiettivi che si sono posti sono modernizzazione, snellimento, organizzazione di un indice tematico organizzato intorno a codici intelligenti, conversione ragionata in Euro.

Annualmente tale prezzario sarà aggiornato e revisionato da una commissione tecnica permanente appositamente creata.

Come già evidenziato i prezzi si intendono approvati in lire. Sarà cura della commissione tecnica permanente provvedere, nelle future edizioni, a modificare correttamente, con gli arrotondamenti decimali necessari, la rispettiva cifra in Euro. Nella presente edizione, dati i fattori di conversione prestabiliti, i prezzi sotto le duecento lire risultano pari a zero.

Impianti termici

Sezione : 03

La presente sezione è tratta dall'elenco prezzi della Città di Torino attualmente in vigore.

# 03.C01A 	APPARECCHIATURE DI MISURA PORTATILI

###### 03.C01A.V001A 	ANALIZZATORE PORTATILE GAS DI COMBUSTIONE AVENTE LE SEGUENTI FUNZIONI: TEMPERATURA GAS,TEMPERATURA AMBIENTE E LORO DIF= FERENZA,CALCOLO PERCENTUALE DI CO2,RENDIMETRO, ECCESSO D'ARIA,TARATURA AUTOMATICA,VISUALIZZA= ZIONE A LCD RETROILLUMINATI,CELLE PER O2 CO E NOX,STAMPANTE AD IMPATTO CON PERSONALIZZAZIONE DELLE STAMPE,MISURA PRESSIONE E NEROFUMO,COM= PLETO DI SONDA PER PRELIEVI E DI VALIGETTA IN ALLUMINIO

###### 03.C01A.V001A.V001A 	................................................

cad  L. 6.800.180

Euro:3511.99

###### 03.C01A.V002A 	ANEMOMETRO A FILO CALDO CON COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE TRA - 10 GRADI CENTIGRADI E +50 GRADI CENTIGRADI. CAMPO DI MISURA TRA 0 E 15 M/S CON INDICATORE ANALOGICO. ALIMENTAZIONE A BATTERIA CON INDICAZIONE DI CARI CA,SPIA FUNZIONAMENTO,SONDA CON RACCORDI PER RILIEVI DIREZIONALI. COMPLETO DI SONDA E CUSTODIA.

###### 03.C01A.V002A.V001A 	................................................

cad  L. 1.200.487

Euro:619.99

###### 03.C01A.V003A 	TERMOIGROMETRO DIGITALE,DISPLAY LCD DA 12 MM. CAMPO DI MISURA 0-90% UR E 0 GRADI CENTIGRADI +60 GRADI CENTIGRADI,RISOLUZIONE 0.1 SIA PER UMIDITA' CHE PER TEMPERATURA,PRECISIONE 2% UR E 0.4 GRADI CENTIGRADI. ALIMENTAZIONE A BATTERIA. COMPLETO DI SONDA E CUSTODIA.

###### 03.C01A.V003A.V001A 	................................................

cad  L. 350.464

Euro:180.99

###### 03.C01A.V004A 	KIT DI TARATURA COMPLETO DI LIQUIDI E ISTRUZIO= NI,PER TERMOIGROMETRO DIGITALE DI CUI ALL'ARTI= COLO PRECEDENTE

###### 03.C01A.V004A.V001A 	................................................

cad  L. 85.195

Euro:43.99

###### 03.C01A.V005A 	TERMOMETRO A FIONDA CON IMPUGNATURA RETRATTILE, BULBO A FORCELLA,RIFLESSO COLORATO,DIVISIONE 0.5 GRADI CENTIGRADI,CAMPO MISURA DA -15 GRADI CENTIGRADI A +50 GRADI CENTIGRADI. COMPLETO DI CUSTODIA.

###### 03.C01A.V005A.V001A 	................................................

cad  L. 190.141

Euro:98.19

###### 03.C01A.V006A 	COLONNA TERMOMETRICA DI RICAMBIO PER TERMOMETRO A FIONDA DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE. LUNGHEZZA CM 18.

###### 03.C01A.V006A.V001A 	LUNGHEZZA CM 18

cad  L. 90.036

Euro:46.49

###### 03.C01A.V007A 	TERMOMETRO A MERCURIO CON ANELLO IN ESTREMITA', PER MISURE DI COLLAUDO,DIVISIONE 0.5 GRADI CENTI GRADI,CAMPO MISURA 0 GRADI C-50 GRADI CENTIGRADI

###### 03.C01A.V007A.V001A 	................................................

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C01A.V008A 	TERMOMETRO DIGITALE PER MISURE IN ARIA O IN CON= DOTTI,CAMPO -50 GRADI CENTIGRADI +200 GRADI CEN= TIGRADI,SEGNALAZIONE DI BATTERIA SCARICA,SENSO= RE AL PLATINO PT 100,RISOLUZIONE 0.1 GRADI CENTI GRADI,ALTA PRECISIONE,TASTO PER BLOCCO LETTURA, SPEGNIMENTO AUTOMATICO,ALIMENTAZIONE A BATTERIA DISPLAY LCD 12 MM. COMPLETO DI SONDE E CUSTODIA.

###### 03.C01A.V008A.V001A 	................................................

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 03.C01A.V009A 	TERMOMETRO DIGITALE PER MISURE SU SUPERFICI CON SONDA A CONTATTO,CAMPO -200 GRADI CENTIGRADI +850 GRADI CENTIGRADI,RISOLUZIONE 0.1 GRADI CEN= TIGRADI TRA -200 GRADI CENTIGRADI E +200 GRADI CENTIGRADI. ALIMENTAZIONE A BATTERIA,SPEGNIMENTO AUTOMATICO, SEGNALAZIONE DI BATTERIA SCARICA,TASTO DI BLOC= CO LETTURA,COMPLETO DI SONDA E CUSTODIA.

###### 03.C01A.V009A.V001A 	................................................

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 03.C01A.V010A 	TERMOMETRO PORTATILE ALL'INFRAROSSO CON VISUALIZ ZATORE A LCD,RISP. SPETTRALE 8-14 MICRO METRI, CAMPO MISURA DA -15 GR. CENTR. A 850 GRADI CENT, SET-POINT ALTO/BASSO,ALLARMI,COMPENSAZIONE TEMPE RATURA RIFLESSA,RISOLUZIONE AL DECIMO DI GRADO, PUNTAMENTO LASER PER LOCALIZZAZIONE CENTRO ZONA DI MISURA.

###### 03.C01A.V010A.V001A 	................................................

cad  L. 2.950.875

Euro:1523.99

# 03.C02A 	MATERIALI MINUTI

###### 03.C02A.V001A 	ADATTATORE PER TUBO DI RAME IDONEO AL COLLEGAMENTO TRA IL TUBO DI RAME E LA VALVOLA O IL DETENTORE DEI RADIATORI

###### 03.C02A.V001A.V001A 	DIAMETRI 12X8 - 12X10 - 12X12

cad  L. 2.207

Euro:1.14

###### 03.C02A.V001A.V002A 	DIAMETRO 12X14

cad  L. 4.356

Euro:2.25

###### 03.C02A.V001A.V003A 	DIAMETRI 16X8-16X10-16X12-16X14-16X15-16X16

cad  L. 3.001

Euro:1.55

###### 03.C02A.V001A.V004A 	DIAMETRI 18X10-18X12-18X14-18X15-18X16-18X18

cad  L. 3.291

Euro:1.69

###### 03.C02A.V001A.V005A 	DIAMETRI 22X16 -22X18 - 22X22

cad  L. 4.492

Euro:2.32

###### 03.C02A.V002A 	ANTIGELO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

###### 03.C02A.V002A.V001A 	....

kg  L. 5.053

Euro:2.61

###### 03.C02A.V003A 	ATTREZZI PER IL GOVERNO DEL FUOCO COMPOSTI DI : PALA, PUNZONE, ATTIZZATOIO, RASTRELLO, SPAZZOLE, FERRO DI SOSPENSIONE:

###### 03.C02A.V003A.V001A 	LA SERIE PER CALDAIE SINO A CAL/H 200000

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C02A.V003A.V002A 	LA SERIE PER CALDAIE OLTRE A CAL/H 200000

cad  L. 75.127

Euro:38.79

###### 03.C02A.V004A 	BACCHETTE CASTOLIN PER SALDATURE IN RAME

###### 03.C02A.V004A.V001A 	TIPO MEDIO

kg  L. 271.077

Euro:139.99

###### 03.C02A.V005A 	BADERNA PER PREMISTOPPA,PER IMPIEGHI GENERICI DI FILATO ARAMIDICO.CON ESCLUSIONE DI OGNI DERI= VATO DALL'AMIANTO. TRECCIA DI FILATO ARAMIDICO CON IMPREGNAZIONE DI LUBRIFICANTE E DI TEFLON.

###### 03.C02A.V005A.V001A 	LATO MM 4

kg  L. 263.332

Euro:135.99

###### 03.C02A.V005A.V002A 	LATO MM 5

kg  L. 249.778

Euro:128.99

###### 03.C02A.V005A.V003A 	LATO MM 6

kg  L. 242.033

Euro:124.99

###### 03.C02A.V005A.V004A 	LATO MM 8

kg  L. 230.416

Euro:118.99

###### 03.C02A.V005A.V005A 	LATO MM 10

kg  L. 222.671

Euro:114.99

###### 03.C02A.V005A.V006A 	LATO MM 12

kg  L. 218.798

Euro:112.99

###### 03.C02A.V005A.V007A 	LATO MM 14

kg  L. 218.798

Euro:112.99

###### 03.C02A.V005A.V008A 	LATO MM 16

kg  L. 218.798

Euro:112.99

###### 03.C02A.V006A 	BENDE DI VETRO RESINATO PER IL FISSAGGIO CORDONE ISOLANTE

###### 03.C02A.V006A.V001A 	IN ROTOLI

cad  L. 3.349

Euro:1.73

###### 03.C02A.V007A 	BULLONI DI OTTONE, FILETTATI CON DADO

###### 03.C02A.V007A.V001A 	....

kg  L. 9.507

Euro:4.91

###### 03.C02A.V008A 	CARBONE COKE

###### 03.C02A.V008A.V001A 	PEZZATURA 40/70

kg  L. 290

Euro:0.15

###### 03.C02A.V009A 	CARTA CATRAMATA PER FASCIATURA RIVESTIMENTI

###### 03.C02A.V009A.V001A 	IN ROTOLI

cad  L. 2.691

Euro:1.39

###### 03.C02A.V010A 	CATRAMINA

###### 03.C02A.V010A.V001A 	....

kg  L. 3.562

Euro:1.84

###### 03.C02A.V011A 	CEMENTO PER RIVESTIMENTI REFRATTARI

###### 03.C02A.V011A.V001A 	CON 40% DI ALLUMINA

kg  L. 193

Euro:---

###### 03.C02A.V012A 	CHIUSINI IN GHISA CARREGGIABILI A TENUTA STAGNA

###### 03.C02A.V012A.V001A 	PESO FINO A KG. 30

kg  L. 2.459

Euro:1.27

###### 03.C02A.V012A.V002A 	PESO OLTRE A KG. 30

kg  L. 2.149

Euro:1.11

###### 03.C02A.V013A 	CINGHIE TRAPEZOIDALI DI TUTTE LE DIMENSIONI

###### 03.C02A.V013A.V001A 	....

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C02A.V014A 	COLLANTE "TANGIT" PER P.V.C.

###### 03.C02A.V014A.V001A 	....

kg  L. 47.051

Euro:24.29

###### 03.C02A.V015A 	COLLARI DI TAMPONAMENTO IN LASTRA ACCIAIO INOX, LARGHEZZA MM. 75

###### 03.C02A.V015A.V001A 	MM. 21 X 25

cad  L. 7.803

Euro:4.03

###### 03.C02A.V015A.V002A 	MM. 26 X 30

cad  L. 8.248

Euro:4.26

###### 03.C02A.V015A.V003A 	MM. 33 X 37

cad  L. 8.693

Euro:4.49

###### 03.C02A.V015A.V004A 	MM. 42 X 45

cad  L. 9.603

Euro:4.96

###### 03.C02A.V015A.V005A 	MM. 48 X 51

cad  L. 10.494

Euro:5.42

###### 03.C02A.V015A.V006A 	MM. 50 X 55

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 03.C02A.V015A.V007A 	MM. 60 X 64

cad  L. 11.598

Euro:5.99

###### 03.C02A.V015A.V008A 	MM. 69 X 73

cad  L. 11.908

Euro:6.15

###### 03.C02A.V015A.V009A 	MM. 71 X 77

cad  L. 12.605

Euro:6.51

###### 03.C02A.V015A.V010A 	MM. 87 X 94

cad  L. 13.302

Euro:6.87

###### 03.C02A.V015A.V011A 	MM. 94 X 102

cad  L. 13.689

Euro:7.07

###### 03.C02A.V015A.V012A 	MM. 99 X 104

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 03.C02A.V015A.V013A 	MM. 105 X 111

cad  L. 14.599

Euro:7.54

###### 03.C02A.V015A.V014A 	MM. 111 X 118

cad  L. 15.606

Euro:8.06

###### 03.C02A.V015A.V015A 	MM. 119 X 126

cad  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C02A.V015A.V016A 	MM. 126 X 131

cad  L. 16.903

Euro:8.73

###### 03.C02A.V015A.V017A 	MM. 130 X 137

cad  L. 17.407

Euro:8.99

###### 03.C02A.V015A.V018A 	MM. 139 X 146

cad  L. 17.794

Euro:9.19

###### 03.C02A.V015A.V019A 	MM. 156 X 163

cad  L. 19.207

Euro:9.92

###### 03.C02A.V015A.V020A 	MM. 167 X 173

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C02A.V015A.V021A 	MM. 217 X 225

cad  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C02A.V016A 	COPPELLE ISOLANTI DI FIBRE DI VETRO INCOMBUSTIBILI L = MM. 1200 SPESSORE 30 MM.

###### 03.C02A.V016A.V001A 	DIAMETRO INTERNO MM. 22

cad  L. 6.505

Euro:3.36

###### 03.C02A.V016A.V002A 	DIAMETRO INTERNO MM. 27

cad  L. 6.951

Euro:3.59

###### 03.C02A.V016A.V003A 	DIAMETRO INTERNO MM. 34

cad  L. 7.493

Euro:3.87

###### 03.C02A.V016A.V004A 	DIAMETRO INTERNO MM. 43 SPESSORE MM. 40

cad  L. 10.707

Euro:5.53

###### 03.C02A.V016A.V005A 	DIAMETRO INTERNO MM. 49 SPESSORE MM. 40

cad  L. 11.307

Euro:5.84

###### 03.C02A.V016A.V006A 	DIAMETRO INTERNO MM. 61 SPESSORE MM. 50

cad  L. 16.497

Euro:8.52

###### 03.C02A.V016A.V007A 	DIAMETRO INTERNO MM. 76 SPESSORE MM. 50

cad  L. 18.394

Euro:9.49

###### 03.C02A.V016A.V008A 	DIAMETRO INTERNO MM. 89 SPESSORE MM. 50

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 03.C02A.V016A.V009A 	DIAMETRO INTERNO MM. 102 SPESSORE MM. 50

cad  L. 22.654

Euro:11.69

###### 03.C02A.V016A.V010A 	DIAMETRO INTERNO MM. 108 SPESSORE MM. 50

cad  L. 24.009

Euro:12.39

###### 03.C02A.V016A.V011A 	DIAMETRO INTERNO MM. 114 SPESSORE MM. 50

cad  L. 24.977

Euro:12.89

###### 03.C02A.V016A.V012A 	DIAMETRO INTERNO MM. 133 SPESSORE MM. 50

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 03.C02A.V016A.V013A 	DIAMETRO INTERNO MM. 140 SPESSORE MM. 50

cad  L. 27.107

Euro:13.99

###### 03.C02A.V016A.V014A 	DIAMETRO INTERNO MM. 160 SPESSORE MM. 60

cad  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C02A.V016A.V015A 	DIAMETRO INTERNO MM. 168 SPESSORE MM. 60

cad  L. 38.531

Euro:19.89

###### 03.C02A.V016A.V016A 	DIAMETRO INTERNO MM. 219 SPESSORE MM. 60

cad  L. 48.794

Euro:25.19

###### 03.C02A.V017A 	CORDONE ISOLANTE DI FIBRE DI VETRO SPIRALATO CON FILO DI FERRO

###### 03.C02A.V017A.V001A 	ROTOLO MT.50

cad  L. 43.178

Euro:22.29

###### 03.C02A.V018A 	CURVE IN FERRO NERO STAMPATE

###### 03.C02A.V018A.V001A 	PER OGNI MM. DI DIAMETRO INTERNO

mm  L. 96

Euro:---

###### 03.C02A.V019A 	CURVE IN PLASTICA P.V.C. 10 ATE

###### 03.C02A.V019A.V001A 	PER OGNI MM. DI DIAMETRO INTERNO

mm  L. 212

Euro:0.11

###### 03.C02A.V020A 	DETERGENTE "TANGIT" PER P.V.C.

###### 03.C02A.V020A.V001A 	....

lt  L. 26.139

Euro:13.49

###### 03.C02A.V021A 	DISOSSIDANTE PER SALDATURE CASTOLIN

###### 03.C02A.V021A.V001A 	....

kg  L. 70.092

Euro:36.19

###### 03.C02A.V022A 	ELETTRODI PER SALDATURA A CONTATTO

###### 03.C02A.V022A.V001A 	DIAMETRO 1,5

kg  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C02A.V022A.V002A 	DIAMETRO 2

kg  L. 13.495

Euro:6.97

###### 03.C02A.V022A.V003A 	DIAMETRO 2,5

kg  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C02A.V023A 	FJBERGLASS PER ISOLAMENTI SPESS. 25 MM. DENSITA' 24 KG./MC.

###### 03.C02A.V023A.V001A 	....

m²  L. 9.390

Euro:4.85

###### 03.C02A.V024A 	FILO DI FERRO NERO DI QUALSIASI DIAMETRO PER SALDATURE

###### 03.C02A.V024A.V001A 	....

kg  L. 1.800

Euro:0.93

###### 03.C02A.V025A 	FLANGIA IN ACCIAIO DOLCE DI QUALSIASI DIAMETRO, SPESSORE, CON FORI PER BULLONI :

###### 03.C02A.V025A.V001A 	SINO DN 65 PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE

mm  L. 271

Euro:0.14

###### 03.C02A.V025A.V002A 	OLTRE DN 65 PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE

mm  L. 212

Euro:0.11

###### 03.C02A.V026A 	FLANGIA CIECA IN ACCIAIO DOLCE DI QUALSIASI DIAMETRO E SPESSORE

###### 03.C02A.V026A.V001A 	PER OGNI MM. DI DIAMETRO

mm  L. 96

Euro:---

###### 03.C02A.V027A 	GAS REFRIGERANTE IN BOMBOLE

###### 03.C02A.V027A.V001A 	FREON 12

kg  L. 5.808

Euro:2.99

###### 03.C02A.V027A.V002A 	FREON 22

kg  L. 4.492

Euro:2.32

###### 03.C02A.V028A 	GOMMA RETINATA IN FOGLI DI QUALSIASI SPESSORE

###### 03.C02A.V028A.V001A 	....

kg  L. 8.190

Euro:4.23

###### 03.C02A.V029A 	GRASSO LUBRIFICANTE PER ALTE TEMPERATURE

###### 03.C02A.V029A.V001A 	....

kg  L. 10.494

Euro:5.42

###### 03.C02A.V030A 	GUAINA TIPO "ARMAFLEX" PER ISOLAMENTI SPESSORE SECONDO NORME DI LEGGI VIGENTI

###### 03.C02A.V030A.V001A 	DIAMETRO TUBO SINO A 17 MM.

ml  L. 3.001

Euro:1.55

###### 03.C02A.V030A.V002A 	DIAMETRO TUBO SINO A 34 MM.

ml  L. 4.008

Euro:2.07

###### 03.C02A.V030A.V003A 	DIAMETRO TUBO SINO A 60 MM.

ml  L. 6.989

Euro:3.61

###### 03.C02A.V030A.V004A 	DIAMETRO TUBO SINO A 76 MM.

ml  L. 9.507

Euro:4.91

###### 03.C02A.V031A 	GUARNIZIONI IN GOMMA SINTETICA O DI MATERIALE TERMOISOLANTE PER PASSI D'UOMO O BOYLER:

###### 03.C02A.V031A.V001A 	DI QUALUNQUE DIMENSIONE

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C02A.V032A 	GUARNIZIONI OVOIDALI IN BADERNA GRAFITATA (SPECIALE) PER PASSI D'UOMO CALDAIE, ECC.

###### 03.C02A.V032A.V001A 	....

cad  L. 28.075

Euro:14.49

###### 03.C02A.V033A 	IMBUTO RACCOGLITORE DI SCARICO

###### 03.C02A.V033A.V001A 	DIAMETRO 3/4" X 3/4"

cad  L. 13.863

Euro:7.16

###### 03.C02A.V033A.V002A 	DIAMETRO 1" X 1 1/4"

cad  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C02A.V033A.V003A 	A BACINELLA

cad  L. 26.914

Euro:13.89

###### 03.C02A.V034A 	LAME PER SEGHETTI DI ACCIAIO AL 2% DI TUNGSTENO, PER IMPIEGHI COMUNI

###### 03.C02A.V034A.V001A 	....

cad  L. 1.123

Euro:0.58

###### 03.C02A.V035A 	LAME PER SEGHETTI PER TUTTI I TIPI DI ACCIAIO

###### 03.C02A.V035A.V001A 	....

cad  L. 2.672

Euro:1.38

###### 03.C02A.V036A 	LASTRA DI SCHIUMA RIGIDA DI POLIISOCIANATO AUTOESTINGUENTE DELLO SPESSORE DI 20 MM. E DELLA DENSITA' NON INFERIORE A 45 KG./MC., INTERPOSTA A LAMIERINO DI ALLUMINIO GOFFRATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 80 MICRON

###### 03.C02A.V036A.V001A 	....

m²  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C02A.V037A 	LASTRE PER GUARNIZIONI DI GOMMA,SUPERFICIE LISCIA,ALTEZZA MM 1200,PER IMPIEGHI GENERICI

###### 03.C02A.V037A.V001A 	SPESSORE MM 2

kg  L. 10.591

Euro:5.47

###### 03.C02A.V037A.V002A 	SPESSORE MM 3

kg  L. 8.848

Euro:4.57

###### 03.C02A.V037A.V003A 	SPESSORE MM 4

kg  L. 9.197

Euro:4.75

###### 03.C02A.V038A 	LASTRE PER GUARNIZIONI DI FIBRE CERAMICHE O SIN= TETICHE,CON ESCLUSIONE DI OGNI DERIVATO DALLO AMIANTO,ESERCIZIO: 100 BAR A 250 GRADI CENTIGRADI,DIMENSIONI MM 1500 X 1500

###### 03.C02A.V038A.V001A 	SPESSORE MM 2

kg  L. 65.058

Euro:33.59

###### 03.C02A.V038A.V002A 	SPESSORE MM. 3

kg  L. 64.090

Euro:33.09

###### 03.C02A.V039A 	LASTRE PER GUARNIZIONI DI TEFLON,PER TUTTI I FLUIDI,SFOGLIATE DELLE DIMENSIONI MM 600 X 1000 STAMPATE DELLE DIMENSIONI MM 1200 X 1200

###### 03.C02A.V039A.V001A 	SFOGLIATE SPESSORE MM 0.5

cad  L. 65.445

Euro:33.79

###### 03.C02A.V039A.V002A 	SFOGLIATE SPESSORE MM 1

cad  L. 131.085

Euro:67.69

###### 03.C02A.V039A.V003A 	STAMPATE SPESSORE MM 2

cad  L. 565.390

Euro:291.99

###### 03.C02A.V039A.V004A 	STAMPATE SPESSORE MM 3

cad  L. 853.895

Euro:440.99

###### 03.C02A.V040A 	MANGANESE IN SCATOLE

###### 03.C02A.V040A.V001A 	....

kg  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C02A.V041A 	MASTICE ANTIBLOCCANTE ANTIOSSIDANTE PER TENUTA GIUNTI

###### 03.C02A.V041A.V001A 	....

kg  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C02A.V042A 	MASTICE PER CALDAIE

###### 03.C02A.V042A.V001A 	....

kg  L. 2.594

Euro:1.34

###### 03.C02A.V043A 	MATERIALE REFRATTARIO PEZZI SPECIALI 40% DI ALLUMINA, PER RIVESTIMENTI DI CALDAIE, QUALI VOLTINI, MEZZI VOLTINI, SPALLOTTI, SCHIENALI, RADIALI, ANIME PER TUTTI I TIPI DI STUFE, ECC.

###### 03.C02A.V043A.V001A 	....

kg  L. 1.490

Euro:0.77

###### 03.C02A.V044A 	MATERIALE SPECIALE PER PIGIATE REFRATTARIE:

###### 03.C02A.V044A.V001A 	ROBUSTO

kg  L. 1.103

Euro:0.57

###### 03.C02A.V044A.V002A 	LEGGERO

kg  L. 1.045

Euro:0.54

###### 03.C02A.V045A 	MATTONI REFRATTARI SILICO ALLUMINOSI 42-44%

###### 03.C02A.V045A.V001A 	CM. 22 X 11 X 6

cad  L. 1.490

Euro:0.77

###### 03.C02A.V046A 	MENSOLE IN FERRO STAMPATO PER RADIATORI

###### 03.C02A.V046A.V001A 	....

cad  L. 793

Euro:0.41

###### 03.C02A.V047A 	NASTRO ISOLANTE DI LANA DI VETRO 30 X 60

###### 03.C02A.V047A.V001A 	....

ml  L. 1.006

Euro:0.52

###### 03.C02A.V048A 	OLIO LUBRIFICANTE PER GRUPPI FRIGORIFERI

###### 03.C02A.V048A.V001A 	....

kg  L. 13.495

Euro:6.97

###### 03.C02A.V049A 	PETROLIO

###### 03.C02A.V049A.V001A 	....

lt  L. 1.006

Euro:0.52

###### 03.C02A.V050A 	PIEDINI PER RADIATORI

###### 03.C02A.V050A.V001A 	H = MM. 60

cad  L. 1.394

Euro:0.72

###### 03.C02A.V050A.V002A 	H = MM. 110

cad  L. 1.897

Euro:0.98

###### 03.C02A.V050A.V003A 	REGISTRABILI

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C02A.V051A 	POLIETILENE PER FASCIATURA RIVESTIMENTI

###### 03.C02A.V051A.V001A 	IN ROTOLI

cad  L. 2.497

Euro:1.29

###### 03.C02A.V052A 	POZZETTO TERMOMETRICO OTTONE CONFORME SPECIFICA ISPESL

###### 03.C02A.V052A.V001A 	1/2X50

cad  L. 3.098

Euro:1.59

###### 03.C02A.V052A.V002A 	1/2X100

cad  L. 6.389

Euro:3.29

###### 03.C02A.V053A 	PULEGGE PER CINGHIE TRAPEZOIDALI A GOLA

###### 03.C02A.V053A.V001A 	DIAM. SINO A MM. 150

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C02A.V053A.V002A 	DIAM. OLTRE MM. 150

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 03.C02A.V054A 	RACCORDERIA FILETTATA:

###### 03.C02A.V054A.V001A 	IN BRONZO PER TUBI IN RAME

kg  L. 25.558

Euro:13.19

###### 03.C02A.V055A 	RACCORDI IN PLASTICA P.V.C. 10 ATE

###### 03.C02A.V055A.V001A 	TUTTI I DIAMETRI

mm  L. 251

Euro:0.13

###### 03.C02A.V056A 	SCOVOLINI DI QUALUNQUE MISURA

###### 03.C02A.V056A.V001A 	....

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C02A.V057A 	SOSTEGNI SUPERIORI (STAFFE A COLLARE) PER RADIATORI, IN FERRO

###### 03.C02A.V057A.V001A 	....

cad  L. 600

Euro:0.31

###### 03.C02A.V058A 	SUPPORTI DOPPI PER TUBI DI RAME

###### 03.C02A.V058A.V001A 	....

cad  L. 1.703

Euro:0.88

###### 03.C02A.V059A 	TAPPI CON ASTUCCIO IN LAMIERA ANTICORODAL O DI LAMIERA DI FERRO, CON CERCHIETTO CONTENITORE IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO, DA MURARE, PER CHIUSURA PASSAGGIO TUBI DA FUMO

###### 03.C02A.V059A.V001A 	....

cad  L. 3.891

Euro:2.01

###### 03.C02A.V060A 	TARGHETTE METALLICHE PER INDICAZIONI DATI IMPIANTO

###### 03.C02A.V060A.V001A 	....

cad  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C02A.V061A 	TAVELLE TERRA REFRATTARIA, 40% DI ALLUMINA, DI QUALUNQUE SPESSORE O DIMENSIONI

###### 03.C02A.V061A.V001A 	....

kg  L. 793

Euro:0.41

###### 03.C02A.V062A 	TEFLON IN NASTRI PER GUARNIZIONI

###### 03.C02A.V062A.V001A 	....

cad  L. 793

Euro:0.41

###### 03.C02A.V063A 	TEFLON PURO IN NASTRI PER VAPORE, LIQUIDI CAUSTICI, ECC.

###### 03.C02A.V063A.V001A 	....

cad  L. 1.277

Euro:0.66

###### 03.C02A.V064A 	TEFLON IN CORDONCINO PER PREMISTOPPA VALVOLAME

###### 03.C02A.V064A.V001A 	DIAM. MM. 2

cad  L. 9.603

Euro:4.96

###### 03.C02A.V064A.V002A 	DIAM. MM. 3

cad  L. 10.107

Euro:5.22

###### 03.C02A.V064A.V003A 	DIAM. MM. 5

cad  L. 19.207

Euro:9.92

###### 03.C02A.V064A.V004A 	DIAM. MM. 6

cad  L. 28.850

Euro:14.89

###### 03.C02A.V065A 	TERRA REFRATTARIA

###### 03.C02A.V065A.V001A 	....

q  L. 12.004

Euro:6.19

###### 03.C02A.V066A 	TUBI ACCIAIO INOX A.I.S.I. 316 RIFILETTABILE SENZA SALDATURA

###### 03.C02A.V066A.V001A 	FINO DIAMETRO 3/8"

kg  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C02A.V066A.V002A 	FINO DIAMETRO 1/2"

kg  L. 36.014

Euro:18.59

###### 03.C02A.V066A.V003A 	FINO DIAMETRO 3/4"

kg  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C02A.V066A.V004A 	FINO DIAMETRO 1" E OLTRE

kg  L. 27.688

Euro:14.29

###### 03.C02A.V067A 	TUBI DI RAME RIVESTITI PVC

###### 03.C02A.V067A.V001A 	....

kg  L. 5.208

Euro:2.69

###### 03.C02A.V068A 	TUBI IN PLASTICA P.V.C. 10 ATE

###### 03.C02A.V068A.V001A 	PER DIAMETRO SINO A 3/4"

ml  L. 2.594

Euro:1.34

###### 03.C02A.V068A.V002A 	PER DIAMETRO SINO A 1"1/2

ml  L. 5.653

Euro:2.92

###### 03.C02A.V068A.V003A 	PER DIAMETRO OLTRE 1"1/2

ml  L. 8.384

Euro:4.33

###### 03.C02A.V069A 	TUBI MANNESMANN IUTATI E CATRAMATI

###### 03.C02A.V069A.V001A 	PER DIAMETRI SINO A 1"

kg  L. 2.594

Euro:1.34

###### 03.C02A.V069A.V002A 	PER DIAMETRI DA 1" E OLTRE

kg  L. 2.149

Euro:1.11

###### 03.C02A.V070A 	TUBI MANNESMANN NERI UNI 8863 SERIE MEDIA, PESO SECONDO TABELLE UNI

###### 03.C02A.V070A.V001A 	3/8"

kg  L. 3.291

Euro:1.69

###### 03.C02A.V070A.V002A 	1/2"

kg  L. 2.304

Euro:1.19

###### 03.C02A.V070A.V003A 	3/4"

kg  L. 1.994

Euro:1.03

###### 03.C02A.V070A.V004A 	DA 1" A 4"

kg  L. 1.742

Euro:0.89

###### 03.C02A.V071A 	TUBI MANNESMANN ZINCATI UNI 8863 SERIE MEDIA, PESO SECONDO TABELLE UNI

###### 03.C02A.V071A.V001A 	3/8"

kg  L. 3.039

Euro:1.57

###### 03.C02A.V071A.V002A 	1/2"

kg  L. 2.459

Euro:1.27

###### 03.C02A.V071A.V003A 	3/4"

kg  L. 2.149

Euro:1.11

###### 03.C02A.V071A.V004A 	1" E OLTRE

kg  L. 1.858

Euro:0.96

###### 03.C02A.V071A.V005A 	RIVESTITI IN POLIETILENE DIAMETRO FINO A 1"

kg  L. 3.001

Euro:1.55

###### 03.C02A.V071A.V006A 	RIVESTITI IN POLIETILENE DIAMETRO OLTRE 1"

kg  L. 2.497

Euro:1.29

###### 03.C02A.V072A 	TUBI MANNESMANN ZINCATI E LISCI INTERNAMENTE UNI 8863 AD FT PER IMPIANTI ELETTRICI A NORMA CEI

###### 03.C02A.V072A.V001A 	PER DIAMETRI DA 3/8"

kg  L. 4.162

Euro:2.15

###### 03.C02A.V072A.V002A 	PER DIAMETRI DA 1/2"

kg  L. 3.272

Euro:1.69

###### 03.C02A.V072A.V003A 	PER DIAMETRI DA 3/4"

kg  L. 2.807

Euro:1.45

###### 03.C02A.V072A.V004A 	PER DIAMETRI DA 1" E OLTRE

kg  L. 2.497

Euro:1.29

###### 03.C02A.V073A 	TUBI UNI 6363 PN 16 ERW PREISOLATI CON POLIURETANO ESPANSO E GUAINA ESTERNA IN PE DENSITA' PUR 40-60 KG/MC. SPESSORE PUR 30-50 MM. SECONDO IL DIAMETRO SPESSORE PE MINIMO 2,5 MM. TEMPERATURA DI ESERCIZIO 120 GRADI CENT. MAX MANTO ESTINGUENZA PUR SECONDO NORME DIN 4102 O ASTM 1692 ; TUBO DIRITTO , DN :

###### 03.C02A.V073A.V001A 	20

ml  L. 18.704

Euro:9.66

###### 03.C02A.V073A.V002A 	25

ml  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C02A.V073A.V003A 	32

ml  L. 24.009

Euro:12.39

###### 03.C02A.V073A.V004A 	40

ml  L. 27.107

Euro:13.99

###### 03.C02A.V073A.V005A 	50

ml  L. 33.691

Euro:17.39

###### 03.C02A.V073A.V006A 	65

ml  L. 37.757

Euro:19.49

###### 03.C02A.V073A.V007A 	80

ml  L. 44.534

Euro:22.99

###### 03.C02A.V073A.V008A 	100

ml  L. 60.605

Euro:31.29

###### 03.C02A.V073A.V009A 	125

ml  L. 81.129

Euro:41.89

###### 03.C02A.V073A.V010A 	150

ml  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C02A.V073A.V011A 	200

ml  L. 137.668

Euro:71.09

###### 03.C02A.V073A.V012A 	250

ml  L. 195.563

Euro:100.99

###### 03.C02A.V073A.V013A 	300

ml  L. 242.033

Euro:124.99

###### 03.C02A.V073A.V014A 	350

ml  L. 309.803

Euro:159.99

###### 03.C02A.V074A 	CURVE A 90 GRADI PER TUBI DI CUI ALL'ARTICOLO 57 H 00

###### 03.C02A.V074A.V001A 	20

cad  L. 68.543

Euro:35.39

###### 03.C02A.V074A.V002A 	25

cad  L. 70.480

Euro:36.39

###### 03.C02A.V074A.V003A 	32

cad  L. 78.418

Euro:40.49

###### 03.C02A.V074A.V004A 	40

cad  L. 92.360

Euro:47.69

###### 03.C02A.V074A.V005A 	50

cad  L. 104.171

Euro:53.79

###### 03.C02A.V074A.V006A 	65

cad  L. 118.112

Euro:60.99

###### 03.C02A.V074A.V007A 	80

cad  L. 136.700

Euro:70.59

###### 03.C02A.V074A.V008A 	100

cad  L. 173.489

Euro:89.59

###### 03.C02A.V074A.V009A 	125

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 03.C02A.V074A.V010A 	150

cad  L. 278.822

Euro:143.99

###### 03.C02A.V074A.V011A 	200

cad  L. 350.464

Euro:180.99

###### 03.C02A.V074A.V012A 	250

cad  L. 493.748

Euro:254.99

###### 03.C02A.V074A.V013A 	300

cad  L. 578.944

Euro:298.99

###### 03.C02A.V074A.V014A 	350

cad  L. 669.949

Euro:345.99

###### 03.C02A.V075A 	CURVE A 45 GRADI PER TUBI DI CUI ALL'ARTICOLO 57 H 00

###### 03.C02A.V075A.V001A 	20

cad  L. 59.443

Euro:30.69

###### 03.C02A.V075A.V002A 	25

cad  L. 67.575

Euro:34.89

###### 03.C02A.V075A.V003A 	32

cad  L. 71.448

Euro:36.89

###### 03.C02A.V075A.V004A 	40

cad  L. 85.002

Euro:43.89

###### 03.C02A.V075A.V005A 	50

cad  L. 91.391

Euro:47.19

###### 03.C02A.V075A.V006A 	65

cad  L. 119.467

Euro:61.69

###### 03.C02A.V075A.V007A 	80

cad  L. 125.470

Euro:64.79

###### 03.C02A.V075A.V008A 	100

cad  L. 166.131

Euro:85.79

###### 03.C02A.V075A.V009A 	125

cad  L. 186.075

Euro:96.09

###### 03.C02A.V075A.V010A 	150

cad  L. 255.587

Euro:131.99

###### 03.C02A.V075A.V011A 	200

cad  L. 391.126

Euro:201.99

###### 03.C02A.V075A.V012A 	250

cad  L. 435.660

Euro:224.99

###### 03.C02A.V075A.V013A 	300

cad  L. 515.047

Euro:265.99

###### 03.C02A.V075A.V014A 	350

cad  L. 551.836

Euro:284.99

###### 03.C02A.V076A 	GIUNZIONE A TEE, DN1 X DN2 :

###### 03.C02A.V076A.V001A 	20 X 20

cad  L. 109.786

Euro:56.69

###### 03.C02A.V076A.V002A 	25 X 20

cad  L. 117.918

Euro:60.89

###### 03.C02A.V076A.V003A 	25 X 25

cad  L. 119.855

Euro:61.89

###### 03.C02A.V076A.V004A 	32 X 25

cad  L. 124.502

Euro:64.29

###### 03.C02A.V076A.V005A 	32 X 32

cad  L. 127.019

Euro:65.59

###### 03.C02A.V076A.V006A 	40 X 20

cad  L. 141.734

Euro:73.19

###### 03.C02A.V076A.V007A 	40 X 40

cad  L. 149.286

Euro:77.09

###### 03.C02A.V076A.V008A 	50 X 25

cad  L. 156.837

Euro:80.99

###### 03.C02A.V076A.V009A 	50 X 50

cad  L. 171.553

Euro:88.59

###### 03.C02A.V076A.V010A 	65 X 32

cad  L. 171.553

Euro:88.59

###### 03.C02A.V076A.V011A 	65 X 65

cad  L. 191.884

Euro:99.09

###### 03.C02A.V076A.V012A 	80 X 40

cad  L. 188.399

Euro:97.29

###### 03.C02A.V076A.V013A 	80 X 80

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 03.C02A.V076A.V014A 	100 X 50

cad  L. 243.970

Euro:125.99

###### 03.C02A.V076A.V015A 	100 X 100

cad  L. 278.822

Euro:143.99

###### 03.C02A.V076A.V016A 	125 X 65

cad  L. 302.058

Euro:155.99

###### 03.C02A.V076A.V017A 	125 X 125

cad  L. 348.528

Euro:179.99

###### 03.C02A.V076A.V018A 	150 X 80

cad  L. 389.190

Euro:200.99

###### 03.C02A.V076A.V019A 	150 X 150

cad  L. 497.621

Euro:256.99

###### 03.C02A.V076A.V020A 	200 X 100

cad  L. 472.449

Euro:243.99

###### 03.C02A.V076A.V021A 	200 X 200

cad  L. 602.179

Euro:310.99

###### 03.C02A.V076A.V022A 	250 X 125

cad  L. 652.522

Euro:336.99

###### 03.C02A.V076A.V023A 	250 X 250

cad  L. 801.615

Euro:413.99

###### 03.C02A.V076A.V024A 	300 X 150

cad  L. 776.444

Euro:400.99

###### 03.C02A.V076A.V025A 	300 X 300

cad  L. 972.007

Euro:501.99

###### 03.C02A.V076A.V026A 	350 X 200

cad  L. 983.625

Euro:507.99

###### 03.C02A.V076A.V027A 	350 X 350

cad  L. 1.181.124

Euro:609.99

###### 03.C02A.V077A 	PUNTO FISSO, DN :

###### 03.C02A.V077A.V001A 	20

cad  L. 152.578

Euro:78.79

###### 03.C02A.V077A.V002A 	25

cad  L. 156.063

Euro:80.59

###### 03.C02A.V077A.V003A 	32

cad  L. 175.232

Euro:90.49

###### 03.C02A.V077A.V004A 	40

cad  L. 180.847

Euro:93.39

###### 03.C02A.V077A.V005A 	50

cad  L. 220.734

Euro:113.99

###### 03.C02A.V077A.V006A 	65

cad  L. 249.778

Euro:128.99

###### 03.C02A.V077A.V007A 	80

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 03.C02A.V077A.V008A 	100

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 03.C02A.V077A.V009A 	125

cad  L. 373.700

Euro:192.99

###### 03.C02A.V077A.V010A 	150

cad  L. 449.214

Euro:231.99

###### 03.C02A.V077A.V011A 	200

cad  L. 573.135

Euro:295.99

###### 03.C02A.V077A.V012A 	250

cad  L. 743.527

Euro:383.99

###### 03.C02A.V077A.V013A 	300

cad  L. 859.703

Euro:443.99

###### 03.C02A.V077A.V014A 	350

cad  L. 886.811

Euro:457.99

###### 03.C02A.V078A 	RIDUZIONI ECCENTRICHE, DN1 X DN2 :

###### 03.C02A.V078A.V001A 	25 X 20

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C02A.V078A.V002A 	32 X 20

cad  L. 90.036

Euro:46.49

###### 03.C02A.V078A.V003A 	32 X 35

cad  L. 95.651

Euro:49.39

###### 03.C02A.V078A.V004A 	40 X 25

cad  L. 113.465

Euro:58.59

###### 03.C02A.V078A.V005A 	40 X 32

cad  L. 116.369

Euro:60.09

###### 03.C02A.V078A.V006A 	50 X 32

cad  L. 130.891

Euro:67.59

###### 03.C02A.V078A.V007A 	50 X 40

cad  L. 144.445

Euro:74.59

###### 03.C02A.V078A.V008A 	65 X 32

cad  L. 151.803

Euro:78.39

###### 03.C02A.V078A.V009A 	65 X 50

cad  L. 156.450

Euro:80.79

###### 03.C02A.V078A.V010A 	80 X 40

cad  L. 177.362

Euro:91.59

###### 03.C02A.V078A.V011A 	80 X 65

cad  L. 186.656

Euro:96.39

###### 03.C02A.V078A.V012A 	100 X 50

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 03.C02A.V078A.V013A 	100 X 80

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 03.C02A.V078A.V014A 	125 X 65

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 03.C02A.V078A.V015A 	125 X 100

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 03.C02A.V078A.V016A 	150 X 80

cad  L. 267.205

Euro:137.99

###### 03.C02A.V078A.V017A 	150 X 125

cad  L. 325.293

Euro:167.99

###### 03.C02A.V078A.V018A 	200 X 100

cad  L. 365.955

Euro:188.99

###### 03.C02A.V078A.V019A 	200 X 150

cad  L. 396.935

Euro:204.99

###### 03.C02A.V078A.V020A 	250 X 125

cad  L. 590.562

Euro:304.99

###### 03.C02A.V078A.V021A 	250 X 200

cad  L. 698.993

Euro:360.99

###### 03.C02A.V078A.V022A 	300 X 150

cad  L. 848.086

Euro:437.99

###### 03.C02A.V078A.V023A 	300 X 250

cad  L. 942.963

Euro:486.99

###### 03.C02A.V078A.V024A 	350 X 200

cad  L. 1.001.051

Euro:516.99

###### 03.C02A.V078A.V025A 	350 X 300

cad  L. 1.134.654

Euro:585.99

###### 03.C02A.V079A 	MATERIALE PER RIPRESA GIUNTI DI SALDATURA, DN :

###### 03.C02A.V079A.V001A 	20

cad  L. 41.629

Euro:21.49

###### 03.C02A.V079A.V002A 	25

cad  L. 41.629

Euro:21.49

###### 03.C02A.V079A.V003A 	32

cad  L. 43.953

Euro:22.69

###### 03.C02A.V079A.V004A 	40

cad  L. 43.953

Euro:22.69

###### 03.C02A.V079A.V005A 	50

cad  L. 49.568

Euro:25.59

###### 03.C02A.V079A.V006A 	65

cad  L. 52.860

Euro:27.29

###### 03.C02A.V079A.V007A 	80

cad  L. 56.345

Euro:29.09

###### 03.C02A.V079A.V008A 	100

cad  L. 67.769

Euro:34.99

###### 03.C02A.V079A.V009A 	125

cad  L. 74.546

Euro:38.49

###### 03.C02A.V079A.V010A 	150

cad  L. 81.904

Euro:42.29

###### 03.C02A.V079A.V011A 	200

cad  L. 104.558

Euro:53.99

###### 03.C02A.V079A.V012A 	250

cad  L. 125.663

Euro:64.89

###### 03.C02A.V079A.V013A 	300

cad  L. 146.575

Euro:75.69

###### 03.C02A.V079A.V014A 	350

cad  L. 159.161

Euro:82.19

###### 03.C02A.V080A 	TUBO IN CRISTALLO SPECIALE PER LIVELLI TUTTI I DIAMETRI

###### 03.C02A.V080A.V001A 	....

cad  L. 12.992

Euro:6.71

###### 03.C02A.V081A 	TUBO ISOLANTE ESPANSO FLESSIBILE

###### 03.C02A.V081A.V001A 	DIAMETRO 1/8"

ml  L. 2.400

Euro:1.24

###### 03.C02A.V081A.V002A 	DIAMETRO 1/4"

ml  L. 2.846

Euro:1.47

###### 03.C02A.V081A.V003A 	DIAMETRO 3/8"

ml  L. 3.001

Euro:1.55

###### 03.C02A.V081A.V004A 	DIAMETRO 1/2"

ml  L. 3.194

Euro:1.65

###### 03.C02A.V081A.V005A 	DIAMETRO 3/4"

ml  L. 4.008

Euro:2.07

###### 03.C02A.V081A.V006A 	DIAMETRO 1"

ml  L. 4.492

Euro:2.32

###### 03.C02A.V081A.V007A 	DIAMETRO 1" 1/4

ml  L. 5.402

Euro:2.79

###### 03.C02A.V081A.V008A 	DIAMETRO 1" 1/2

ml  L. 6.099

Euro:3.15

###### 03.C02A.V081A.V009A 	DIAMETRO 2"

ml  L. 7.996

Euro:4.13

###### 03.C02A.V081A.V010A 	DIAMETRO 2" 1/2

ml  L. 11.094

Euro:5.73

###### 03.C02A.V081A.V011A 	DIAMETRO 3"

ml  L. 13.611

Euro:7.03

# 03.C03A 	CALDAIE - CORPI RISCALDANTI - ACCESSORI

###### 03.C03A.V001A 	CALDAIA PER IMPIANTI ACQUA CALDA O VAPORE, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, GRIGLIA, NIPPLES, PORTINE, TIRANTI, ECC.; IN GHISA, POLICOMBUSTIBILE

###### 03.C03A.V001A.V001A 	SINO A CALORIE 25.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 51.698

Euro:26.69

###### 03.C03A.V001A.V002A 	SINO A CALORIE 40.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 41.048

Euro:21.19

###### 03.C03A.V001A.V003A 	SINO A CALORIE 80.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 46.664

Euro:24.09

###### 03.C03A.V001A.V004A 	SINO A CALORIE 200.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 46.664

Euro:24.09

###### 03.C03A.V001A.V005A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 48.600

Euro:25.09

###### 03.C03A.V002A 	CALDAIA PER IMPIANTI ACQUA CALDA O VAPORE, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, GRIGLIA, NIPPLES, PORTINE, TIRANTI, ECC.; IN GHISA SEMIPRESSURIZZATA PER GAS E GASOLIO

###### 03.C03A.V002A.V001A 	SINO A CALORIE 80.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 22.460

Euro:11.59

###### 03.C03A.V002A.V002A 	SINO A CALORIE 200.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 24.977

Euro:12.89

###### 03.C03A.V002A.V003A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C03A.V002A.V004A 	SINO A CALORIE 600.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 33.691

Euro:17.39

###### 03.C03A.V003A 	CALDAIA PER IMPIANTI ACQUA CALDA, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, NIPPLES, PORTINE, TIRANTI, ECC.;IN GHISA PER GAS CON BRUCIATORE ATMOSFERICO INCORPORATO

###### 03.C03A.V003A.V001A 	SINO A CALORIE 12.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 93.328

Euro:48.19

###### 03.C03A.V003A.V002A 	SINO A CALORIE 18.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 64.671

Euro:33.39

###### 03.C03A.V003A.V003A 	SINO A CALORIE 25.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 52.279

Euro:26.99

###### 03.C03A.V003A.V004A 	SINO A CALORIE 40.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 47.244

Euro:24.39

###### 03.C03A.V003A.V005A 	SINO A CALORIE 80.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 42.404

Euro:21.89

###### 03.C03A.V003A.V006A 	SINO A CALORIE 200.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 39.887

Euro:20.59

###### 03.C03A.V003A.V007A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 35.627

Euro:18.39

###### 03.C03A.V004A 	CALDAIA PER IMPIANTI ACQUA CALDA, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, NIPPLES, PORTINE, TIRANTI, ECC.; IN GHISA, PRESSURIZZATA, SCOMPONIBILE

###### 03.C03A.V004A.V001A 	SINO A CALORIE 80.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 51.117

Euro:26.39

###### 03.C03A.V004A.V002A 	SINO A CALORIE 200.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 42.404

Euro:21.89

###### 03.C03A.V004A.V003A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 37.370

Euro:19.29

###### 03.C03A.V004A.V004A 	SINO A CALORIE 600.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 34.852

Euro:17.99

###### 03.C03A.V004A.V005A 	SINO A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 33.691

Euro:17.39

###### 03.C03A.V004A.V006A 	OLTRE A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 32.335

Euro:16.69

###### 03.C03A.V005A 	CALDAIA MURALE PER IMPIANTI ACQUA CALDA, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE,ECC.; PER GAS,CON BRUCIATORE ATMOSFERICO INCORPORATO

###### 03.C03A.V005A.V001A 	SINO A CALORIE 12.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 116.950

Euro:60.39

###### 03.C03A.V005A.V002A 	SINO A CALORIE 18.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 97.588

Euro:50.39

###### 03.C03A.V005A.V003A 	SINO A CALORIE 25.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 89.649

Euro:46.29

###### 03.C03A.V005A.V004A 	SINO A CALORIE 40.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 85.776

Euro:44.29

###### 03.C03A.V006A 	CALDAIA MURALE PER IMPIANTI ACQUA CALDA, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC.;PER GAS, CON BRUCIATORE ATMOSFERICO E BOLLITORE INCORPORATO

###### 03.C03A.V006A.V001A 	SINO A CALORIE 12.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 174.070

Euro:89.89

###### 03.C03A.V006A.V002A 	SINO A CALORIE 18.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 146.769

Euro:75.79

###### 03.C03A.V006A.V003A 	SINO A CALORIE 25.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 120.629

Euro:62.29

###### 03.C03A.V006A.V004A 	SINO A CALORIE 40.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 104.558

Euro:53.99

###### 03.C03A.V007A 	CALDAIA MURALE PER IMPIANTI ACQUA CALDA, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC.; PER GAS, A TIRAGGIO FORZATO(FLUSSO BILANCIATO) CON BRUCIATORE ATMOSFERICO E BOLLITORE INCORPORATO

###### 03.C03A.V007A.V001A 	SINO A CALORIE 12.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 249.778

Euro:128.99

###### 03.C03A.V007A.V002A 	SINO A CALORIE 18.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 209.117

Euro:107.99

###### 03.C03A.V007A.V003A 	SINO A CALORIE 25.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 171.553

Euro:88.59

###### 03.C03A.V007A.V004A 	SINO A CALORIE 40.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 149.286

Euro:77.09

###### 03.C03A.V008A 	CALDAIA MURALE "LOW NOX" A CONDENSAZIONE PER IM= PIANTI ACQUA CALDA,DI QUALUNQUE TIPO,MARCA, FORMA E DIMENSIONI,COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO,MANTELLO ISOLANTE,PORTINE ECC.; PER GAS,CON BRUCIATORE ATMOSFERICO A PREMISCELAZIONE,ACCENSIONE ELETTRONICA SENZA FIAMMA PILOTA CON ELETTRODO A IONIZZAZIONE.

###### 03.C03A.V008A.V001A 	SINO A CALORIE 20000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 2.850.189

Euro:1471.99

###### 03.C03A.V009A 	CALDAIA MURALE"LOW NOX"A CONDENSAZIONE CON TUTTE LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDEN= TE ADATTA ANCHE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA.

###### 03.C03A.V009A.V001A 	SINO A CALORIE 20000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 4.027.441

Euro:2079.99

###### 03.C03A.V010A 	CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI ACQUA CALDA, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC.; PER GAS CON BRUCIATORE ATMOSFERICO INCORPORATO

###### 03.C03A.V010A.V001A 	SINO A CALORIE 25.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 51.117

Euro:26.39

###### 03.C03A.V010A.V002A 	SINO A CALORIE 40.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 41.048

Euro:21.19

###### 03.C03A.V010A.V003A 	SINO A CALORIE 80.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 33.691

Euro:17.39

###### 03.C03A.V010A.V004A 	SINO A CALORIE 200.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 23.816

Euro:12.29

###### 03.C03A.V010A.V005A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 17.407

Euro:8.99

###### 03.C03A.V011A 	CALDAIA IN ACCIAIO "LOW NOX" PER IMPIANTI ACQUA CALDA,DI QUALUNQUE TIPO,MARCA,FORMA E DIMENSIONI,COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO,MANTELLO ISOLANTE,PORTINE ECC.; PER GAS CON BRUCIATORE ATMOSFERICO INCORPORATO,RECUPERATORE DI CALORE E VENTILATORE ARIA COMBURENTE.

###### 03.C03A.V011A.V001A 	SINO A CALORIE 11000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 6.126.358

Euro:3163.99

###### 03.C03A.V011A.V002A 	SINO A CALORIE 18000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 6.201.872

Euro:3202.99

###### 03.C03A.V011A.V003A 	SINO A CALORIE 26000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 6.267.705

Euro:3236.99

###### 03.C03A.V011A.V004A 	SINO A CALORIE 35000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 6.360.646

Euro:3284.99

###### 03.C03A.V012A 	CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI ACQUA CALDA, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC.; PRESSURIZZATA, SENZA TURBOLATORI

###### 03.C03A.V012A.V001A 	SINO A CALORIE 80.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C03A.V012A.V002A 	SINO A CALORIE 200.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 19.943

Euro:10.29

###### 03.C03A.V012A.V003A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 15.528

Euro:8.02

###### 03.C03A.V012A.V004A 	SINO A CALORIE 600.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 13.670

Euro:7.06

###### 03.C03A.V012A.V005A 	SINO A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 13.670

Euro:7.06

###### 03.C03A.V012A.V006A 	OLTRE A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 12.430

Euro:6.42

###### 03.C03A.V013A 	CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI ACQUA CALDA,DI QUALUNQUE TIPO,MARCA,FORMA E DIMENSIONI,COM PLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO,MANTEL LO ISOLANTE,PORTINE,ECC.;PRESSURIZZATA CON TURBOLATORI IN ACCIAIO

###### 03.C03A.V013A.V001A 	SINO A CALORIE 200.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 21.298

Euro:10.99

###### 03.C03A.V013A.V002A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 17.407

Euro:8.99

###### 03.C03A.V013A.V003A 	SINO A CALORIE 600.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 16.167

Euro:8.35

###### 03.C03A.V013A.V004A 	SINO A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 15.528

Euro:8.02

###### 03.C03A.V013A.V005A 	OLTRE A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 12.430

Euro:6.42

###### 03.C03A.V014A 	CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI ACQUA CALDA DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC.; A TUBI DA FUMO, PRESSURIZZATA, CON TURBOLATORI IN GHISA

###### 03.C03A.V014A.V001A 	SINO A CALORIE 200.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C03A.V014A.V002A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 25.558

Euro:13.19

###### 03.C03A.V014A.V003A 	SINO A CALORIE 600.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 19.943

Euro:10.29

###### 03.C03A.V014A.V004A 	SINO A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 17.407

Euro:8.99

###### 03.C03A.V014A.V005A 	OLTRE A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 16.167

Euro:8.35

###### 03.C03A.V015A 	CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI ACQUA CALDA DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC.;A TUBI DA FUMO, PRESSURIZZATA,SENZA TURBOLATORI MOBILI MA CON RILIEVI STAMPATI, OLTRE 250.000 CALORIE ORA CON CAMERA DI COMBUSTIONE DI FORMA SUBOVALE

###### 03.C03A.V015A.V001A 	SINO A CALORIE 200.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 26.139

Euro:13.49

###### 03.C03A.V015A.V002A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 23.816

Euro:12.29

###### 03.C03A.V015A.V003A 	SINO A CALORIE 600.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 17.407

Euro:8.99

###### 03.C03A.V015A.V004A 	SINO A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 16.167

Euro:8.35

###### 03.C03A.V015A.V005A 	OLTRE A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 15.528

Euro:8.02

###### 03.C03A.V016A 	CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI A VAPORE DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC.; A TUBI DA FUMO, PRESSURIZZATA, SENZA TURBOLATORI MOBILI MA CON RILIEVI STAMPATI, OLTRE 250.000 CALORIE ORA CON CAMERA DI COMBUSTIONE DI FORMA SUBOVALE, CON VALVOLA DI SICUREZZA A CORREDO, 1 ATE

###### 03.C03A.V016A.V001A 	SINO A CALORIE 200.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 59.830

Euro:30.89

###### 03.C03A.V016A.V002A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 39.887

Euro:20.59

###### 03.C03A.V016A.V003A 	SINO A CALORIE 600.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 30.593

Euro:15.79

###### 03.C03A.V016A.V004A 	SINO A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 27.495

Euro:14.19

###### 03.C03A.V016A.V005A 	OLTRE A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 25.558

Euro:13.19

###### 03.C03A.V017A 	CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI A VAPORE DI QUALUNQUE TIPO, MARCA,FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC.; A TUBI DA FUMO, PRESSURIZZATA, CON VALVOLA DI SICUREZZA A CORREDO, SINO 1 ATE

###### 03.C03A.V017A.V001A 	SINO A CALORIE 200.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 55.958

Euro:28.89

###### 03.C03A.V017A.V002A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 33.691

Euro:17.39

###### 03.C03A.V017A.V003A 	SINO A CALORIE 600.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 25.558

Euro:13.19

###### 03.C03A.V017A.V004A 	SINO A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 23.816

Euro:12.29

###### 03.C03A.V017A.V005A 	OLTRE A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 22.460

Euro:11.59

###### 03.C03A.V018A 	CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI A VAPORE DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC.; A TUBI DA FUMO, PRESSURIZZATA, CON VALVOLA DI SICUREZZA A CORREDO, SINO 1 ATE, COMPLETAMENTE AUTOMATICA

###### 03.C03A.V018A.V001A 	SINO A CALORIE 200.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 79.580

Euro:41.09

###### 03.C03A.V018A.V002A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 46.083

Euro:23.79

###### 03.C03A.V018A.V003A 	SINO A CALORIE 600.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 35.627

Euro:18.39

###### 03.C03A.V018A.V004A 	SINO A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 32.335

Euro:16.69

###### 03.C03A.V018A.V005A 	OLTRE A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C03A.V019A 	CALDAIA PRESSURIZZATA IN GHISA AD ELEMENTI SCOMPONIBILI; SINGOLI ELEMENTI DI TESTATE

###### 03.C03A.V019A.V001A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 44.921

Euro:23.19

###### 03.C03A.V019A.V002A 	SINO A CALORIE 600.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 56.732

Euro:29.29

###### 03.C03A.V019A.V003A 	SINO A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 67.188

Euro:34.69

###### 03.C03A.V019A.V004A 	OLTRE A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 79.580

Euro:41.09

###### 03.C03A.V020A 	CALDAIA PRESSURIZZATA IN GHISA AD ELEMENTI SCOMPONIBILI; SINGOLI ELEMENTI INTERMEDI

###### 03.C03A.V020A.V001A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 28.656

Euro:14.79

###### 03.C03A.V020A.V002A 	SINO A CALORIE 600.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 23.816

Euro:12.29

###### 03.C03A.V020A.V003A 	SINO A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 26.139

Euro:13.49

###### 03.C03A.V020A.V004A 	OLTRE A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 31.173

Euro:16.09

###### 03.C03A.V021A 	CALDAIA IN GHISA, NORMALE O SEMIPRESSURIZZATA, AD ELEMENTI SCOMPONIBILI; SINGOLI ELEMENTI DI TESTATE

###### 03.C03A.V021A.V001A 	SINO A CALORIE 80.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 61.573

Euro:31.79

###### 03.C03A.V021A.V002A 	SINO A CALORIE 200.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 68.543

Euro:35.39

###### 03.C03A.V021A.V003A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 76.482

Euro:39.49

###### 03.C03A.V021A.V004A 	SINO A CALORIE 600.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 92.166

Euro:47.59

###### 03.C03A.V021A.V005A 	SINO A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 94.489

Euro:48.79

###### 03.C03A.V021A.V006A 	OLTRE A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 102.622

Euro:52.99

###### 03.C03A.V022A 	CALDAIA IN GHISA, NORMALE O SEMIPRESSURIZZATA, AD ELEMENTI SCOMPONIBILI; SINGOLI ELEMENTI INTERMEDI

###### 03.C03A.V022A.V001A 	SINO A CALORIE 80.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 37.370

Euro:19.29

###### 03.C03A.V022A.V002A 	SINO A CALORIE 200.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 51.117

Euro:26.39

###### 03.C03A.V022A.V003A 	SINO A CALORIE 400.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 56.732

Euro:29.29

###### 03.C03A.V022A.V004A 	SINO A CALORIE 600.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 64.671

Euro:33.39

###### 03.C03A.V022A.V005A 	SINO A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 74.740

Euro:38.59

###### 03.C03A.V022A.V006A 	OLTRE A CALORIE 850.000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 83.453

Euro:43.09

###### 03.C03A.V023A 	CALDAIE A GAS AD ALTO RENDIMENTO, CON BRUCIATORE ATMOSFERICO, FUNZIONANTE A GAS METANO, CONFORME ALLA LEGGE 308/82, PESO CONTENUTO IN 250 KG/MQ.

###### 03.C03A.V023A.V001A 	DA CAL/H 89000 A CAL/H 160000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 73.384

Euro:37.89

###### 03.C03A.V023A.V002A 	DA CAL/H 161000 A CAL/H 255000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 56.732

Euro:29.29

###### 03.C03A.V023A.V003A 	DA CAL/H 260000 A CAL/H 460000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 44.921

Euro:23.19

###### 03.C03A.V023A.V004A 	DA CAL/H 461000 A CAL/H 600000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 40.468

Euro:20.89

###### 03.C03A.V023A.V005A 	DA CAL/H 601000 A CAL/H 980000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 36.208

Euro:18.69

###### 03.C03A.V024A 	CALDAIE IN ACCIAIO A TUBI DA FUMO SCOMPONIBILI IN DUE O PIU' PARTI AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C03A.V010, 03.C03A.V012, 03.C03A.V013, 03.C03A.V014, 03.C03A.V015, 03.C03A.V017, 03.C03A.V018,.

###### 03.C03A.V024A.V001A 	AUMENTO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C03A.V025A 	CALDAIE PRESSURIZZATE IN ACCIAIO A TUBI DA FUMO, CON CAMERA DI COMBUSTIONE AD INVERSIONE DI FIAMMA E FONDO BAGNATO, PER ACQUA SURRISCALDATA SINO A 140 GRADI CENTIGRADI

###### 03.C03A.V025A.V001A 	SINO A CAL/H 600000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 41.048

Euro:21.19

###### 03.C03A.V025A.V002A 	SINO A CAL/H 900000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 34.852

Euro:17.99

###### 03.C03A.V025A.V003A 	SINO A CAL/H 1400000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 25.558

Euro:13.19

###### 03.C03A.V025A.V004A 	SINO A CAL/H 1800000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 22.460

Euro:11.59

###### 03.C03A.V025A.V005A 	SINO A CAL/H 2500000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 25.558

Euro:13.19

###### 03.C03A.V025A.V006A 	SINO A CAL/H 2800000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 23.816

Euro:12.29

###### 03.C03A.V025A.V007A 	SINO A CAL/H 3000000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 22.460

Euro:11.59

###### 03.C03A.V025A.V008A 	SINO A CAL/H 3500000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 20.524

Euro:10.59

###### 03.C03A.V026A 	CALDAIE PRESSURIZZATE IN ACCIAIO A TUBI DA FUMO, CON CAMERA DI COMBUSTIONE A FONDO BAGNATO, A TRE GIRI DI FUMO, PER ACQUA SURRISCALDATA SINO A 140 GRADI CENTIGRADI

###### 03.C03A.V026A.V001A 	SINO A CAL/H 2000000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 32.335

Euro:16.69

###### 03.C03A.V026A.V002A 	SINO A CAL/H 2600000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C03A.V026A.V003A 	SINO A CAL/H 3500000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 23.816

Euro:12.29

###### 03.C03A.V026A.V004A 	SINO A CAL/H 5000000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 19.943

Euro:10.29

###### 03.C03A.V026A.V005A 	SINO A CAL/H 6000000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 16.167

Euro:8.35

###### 03.C03A.V027A 	CALDAIE PRESSURIZZATE IN ACCIAIO PER VAPORE A FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO SINO A 12 ATE - COMPLETE DI OGNI ACCESSORIO :

###### 03.C03A.V027A.V001A 	SINO A CAL/H 200000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 86.551

Euro:44.69

###### 03.C03A.V027A.V002A 	SINO A CAL/H 400000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 61.573

Euro:31.79

###### 03.C03A.V027A.V003A 	SINO A CAL/H 600000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 51.117

Euro:26.39

###### 03.C03A.V027A.V004A 	SINO A CAL/H 850000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 47.244

Euro:24.39

###### 03.C03A.V027A.V005A 	OLTRE A CAL/H 850000 RESE ALL'ACQUA

Mcal/h  L. 46.664

Euro:24.09

###### 03.C03A.V028A 	GRUPPO TERMICO "LOW NOX" AD ALTO RENDIMENTO PER FUNZIONAMENTO CON COMBUSTIBILI LIQUIDI O GASSOSI CORPO CALDAIA IN ACCIAIO DI QUALITA' CON CAMERA DI COMBUSTIONE DI FORMA SUB-OVALE AD "E" CON L'ASSE PRINCIPALE DISPOSTO VERTICALMENTE,PERCORSO SECONDARIO DEI FUMI ATTRAVERSO ECONOMIZZATORE MONTATO NELL'OVALE SUPERIORE DELLA CAMERA DI COM BUSTIONE,CONDOTTI FUMO CON RILIEVI INTERNI STAMPATI,CASSA FUMO POSTERIORE CON CAMERA DI CALMA. BRUCIATORE A RICONVOGLIAMENTO ESTERNO DEI FUMI A GAS METANO.

###### 03.C03A.V028A.V001A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 200000-300000

cad  L. 42.001.568

Euro:21691.99

###### 03.C03A.V028A.V002A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 300000-370000

cad  L. 44.501.293

Euro:22982.99

###### 03.C03A.V028A.V003A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 400000-500000

cad  L. 47.500.575

Euro:24531.99

###### 03.C03A.V028A.V004A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 500000-600000

cad  L. 50.000.300

Euro:25822.99

###### 03.C03A.V028A.V005A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 600000-750000

cad  L. 58.500.525

Euro:30212.99

###### 03.C03A.V028A.V006A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 750000-900000

cad  L. 62.001.301

Euro:32020.99

###### 03.C03A.V029A 	GRUPPO TERMICO "LOW NOX" AD ALTO RENDIMENTO CON LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDEN= TE MA CON BRUCIATORE,A RICONVOGLIAMENTO ESTERNO DEI FUMI,A GASOLIO.

###### 03.C03A.V029A.V001A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 200000-300000

cad  L. 34.000.901

Euro:17559.99

###### 03.C03A.V029A.V002A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 300000-370000

cad  L. 36.001.068

Euro:18592.99

###### 03.C03A.V029A.V003A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 400000-500000

cad  L. 39.000.350

Euro:20141.99

###### 03.C03A.V029A.V004A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 500000-600000

cad  L. 46.001.902

Euro:23757.99

###### 03.C03A.V029A.V005A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 600000-750000

cad  L. 48.501.627

Euro:25048.99

###### 03.C03A.V029A.V006A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 750000-900000

cad  L. 52.500.024

Euro:27113.99

###### 03.C03A.V030A 	GRUPPO TERMICO PRESSURIZZATO IN GHISA, OMOLOGATO A BASSO CONTENUTO DI ACQUA, AD ELEMENTI COMPONIBILI, CON MANTELLO VERNICIATO A FUOCO, COIBENTATO, COMPLETO DI BRUCIATORE SOFFIATO AD IRRAGGIAMENTO, SENZA FIAMMA VISIBILE CON TESTA DI COMBUSTIONE IN FIBRA CERAMICA A BASSA EMISSIONE DI INQUINANTI ( CO < 40 P.P.M. - NOX < 20 P.P.M. HC 5 P.P.M. ) CON PREDISPOSIZIONE ELETTRICA PER SPEGNIMENTO TOTALE

###### 03.C03A.V030A.V001A 	SINO A KCAL/H 70.000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 3.500.776

Euro:1807.99

###### 03.C03A.V030A.V002A 	DA CAL/H 100.000 A CAL/H 150.000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 12.001.001

Euro:6197.99

###### 03.C03A.V030A.V003A 	DA CAL/H 151.000 A CAL/H 250.000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 15.000.283

Euro:7746.99

###### 03.C03A.V030A.V004A 	DA CAL/H 251.000 A CAL/H 350.000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 18.501.059

Euro:9554.99

###### 03.C03A.V031A 	AEROTERMO CON TUBI ALETTATI, BATTERIA RISCALDANTE IN RAME CON SERRANDA REGOLABILE,

###### 03.C03A.V031A.V001A 	COMPLETO DI MOTORE A 6 POLI

Mcal/h  L. 55.958

Euro:28.89

###### 03.C03A.V031A.V002A 	CON MOTORE ELETTRICO A DUE VELOCITA'

Mcal/h  L. 58.475

Euro:30.19

###### 03.C03A.V032A 	COLLETTORI SOLARI CON PIASTRA CAPTANTE IN ALLUMINIO E CONTENITORE IN LAMIERA ZINCATA

###### 03.C03A.V032A.V001A 	SUPERFICIE SINO MQ. 1,50

cad  L. 540.219

Euro:278.99

###### 03.C03A.V033A 	COLLETTORI SOLARI CON PIASTRA CAPTANTE IN RAME E CONTENITORE IN ALLUMINIO ESTRUSO

###### 03.C03A.V033A.V001A 	SUPERFICIE SINO MQ. 1,8

cad  L. 985.561

Euro:508.99

###### 03.C03A.V033A.V002A 	SUPERFICIE SINO MQ. 2,8

cad  L. 1.200.487

Euro:619.99

###### 03.C03A.V034A 	IDEM C.S. CONTENITORE INOX

###### 03.C03A.V034A.V001A 	....

cad  L. 700.929

Euro:361.99

###### 03.C03A.V035A 	IDEM C.S. PIASTRA CAPTANTE E CONTENITORE INOX

###### 03.C03A.V035A.V001A 	....

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 03.C03A.V036A 	GENERATORE D'ARIA CALDA COMPLETO, ESCLUSO IL BRUCIATORE

###### 03.C03A.V036A.V001A 	SINO CAL/H 50000

Mcal/h  L. 49.762

Euro:25.69

###### 03.C03A.V036A.V002A 	SINO CAL/H 80000

Mcal/h  L. 39.887

Euro:20.59

###### 03.C03A.V036A.V003A 	SINO CAL/H 115000

Mcal/h  L. 37.370

Euro:19.29

###### 03.C03A.V036A.V004A 	SINO CAL/H 200000

Mcal/h  L. 34.852

Euro:17.99

###### 03.C03A.V036A.V005A 	SINO CAL/H 400000

Mcal/h  L. 31.173

Euro:16.09

###### 03.C03A.V036A.V006A 	SINO CAL/H 500000

Mcal/h  L. 35.627

Euro:18.39

###### 03.C03A.V036A.V007A 	SINO CAL/H 600000

Mcal/h  L. 33.691

Euro:17.39

###### 03.C03A.V037A 	PIASTRA MURALE RAGGIANTE IN ACCIAIO COMPLETA DI NIPPLES, E MENSOLE

###### 03.C03A.V037A.V001A 	....

Mcal/h  L. 97.588

Euro:50.39

###### 03.C03A.V038A 	RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE DI QUALUNQUE FORMA,TIPO,COMPLETI DI NIPPLES, TIPO A COLONNINE IN GHISA

###### 03.C03A.V038A.V001A 	PER ALTEZZE A CM. 35

Mcal/h  L. 153.546

Euro:79.29

###### 03.C03A.V038A.V002A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 45

Mcal/h  L. 134.377

Euro:69.39

###### 03.C03A.V038A.V003A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 60

Mcal/h  L. 109.399

Euro:56.49

###### 03.C03A.V038A.V004A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 69

Mcal/h  L. 99.524

Euro:51.39

###### 03.C03A.V038A.V005A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 88

Mcal/h  L. 86.551

Euro:44.69

###### 03.C03A.V038A.V006A 	PER ALTEZZE OLTRE CM. 88

Mcal/h  L. 90.811

Euro:46.89

###### 03.C03A.V039A 	RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, COMPLETI DI NIPPLES, TIPO "TEMA" A PIASTRA IN GHISA

###### 03.C03A.V039A.V001A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 60

Mcal/h  L. 133.796

Euro:69.09

###### 03.C03A.V039A.V002A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 69

Mcal/h  L. 99.524

Euro:51.39

###### 03.C03A.V039A.V003A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 88

Mcal/h  L. 94.489

Euro:48.79

###### 03.C03A.V039A.V004A 	PER ALTEZZE OLTRE CM. 88

Mcal/h  L. 92.747

Euro:47.89

###### 03.C03A.V040A 	RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA DI QUALUNQUE FORMA,TIPO,COMPLETI DI NIPPLES,TIPO A COLONNINE IN ALLUMINIO

###### 03.C03A.V040A.V001A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 35

Mcal/h  L. 145.607

Euro:75.19

###### 03.C03A.V040A.V002A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 45

Mcal/h  L. 124.502

Euro:64.29

###### 03.C03A.V040A.V003A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 60

Mcal/h  L. 102.622

Euro:52.99

###### 03.C03A.V040A.V004A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 69

Mcal/h  L. 90.811

Euro:46.89

###### 03.C03A.V040A.V005A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 88

Mcal/h  L. 88.293

Euro:45.59

###### 03.C03A.V041A 	RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, COMPLETI DI NIPPLES, TIPO A COLONNINE, TUBOLARI, IN ACCIAIO

###### 03.C03A.V041A.V001A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 45

Mcal/h  L. 132.440

Euro:68.39

###### 03.C03A.V041A.V002A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 60

Mcal/h  L. 127.600

Euro:65.89

###### 03.C03A.V041A.V003A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 69

Mcal/h  L. 125.663

Euro:64.89

###### 03.C03A.V041A.V004A 	PER ALTEZZE SINO A CM. 88

Mcal/h  L. 119.467

Euro:61.69

###### 03.C03A.V041A.V005A 	PER ALTEZZE OLTRE CM. 88

Mcal/h  L. 111.916

Euro:57.79

###### 03.C03A.V042A 	TUBO ALETTATO IN TUTTO FERRO,CON O SENZA FLANGIE COMPLETO DI MENSOLE

###### 03.C03A.V042A.V001A 	DIAMETRO TUBO 3/8"

ml  L. 4.608

Euro:2.38

###### 03.C03A.V042A.V002A 	DIAMETRO TUBO 1/2"

ml  L. 5.382

Euro:2.78

###### 03.C03A.V042A.V003A 	DIAMETRO TUBO 3/4"

ml  L. 6.389

Euro:3.29

###### 03.C03A.V042A.V004A 	DIAMETRO TUBO 1"

ml  L. 7.996

Euro:4.13

###### 03.C03A.V042A.V005A 	DIAMETRO TUBO 1"1/4

ml  L. 9.797

Euro:5.06

###### 03.C03A.V042A.V006A 	DIAMETRO TUBO 1"1/2

ml  L. 11.791

Euro:6.09

###### 03.C03A.V042A.V007A 	DIAMETRO TUBO 51/57

ml  L. 13.398

Euro:6.92

###### 03.C03A.V042A.V008A 	DIAMETRO TUBO 54/60

ml  L. 13.999

Euro:7.23

###### 03.C03A.V042A.V009A 	DIAMETRO TUBO 64/70

ml  L. 16.206

Euro:8.37

###### 03.C03A.V043A 	VENTILCONVETTORE DI QUALUNQUE TIPO, DIMENSIONE, A DUE O QUATTRO TUBI, COMPLETO DI STRUTTURA PORTANTE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, MOBILETTO IN LAMIERA VERNICIATO, GRUPPO VENTILANTE A PIU' VELOCITA', MOTORE ELETTRICO IN CLASSE F, MONOFASE 220V-50HZ, PANNELLO COMANDI INCORPORATO, BATTERIA IN RAME-ALLUMINIO A DUE O TRE RANGHI, FILTRO ARIA RIGENERABILE, BACINELLA DI RACCOGLI CONDENSA EVENTUALE, ACCESSORI, DIMENSIONATI ALLA VELOCITA' MEDIA

###### 03.C03A.V043A.V001A 	SINO A KCAL/H 2000

Mcal/h  L. 159.161

Euro:82.19

###### 03.C03A.V043A.V002A 	DA KCAL/H 2001 A KCAL/H 3000

Mcal/h  L. 120.048

Euro:61.99

###### 03.C03A.V043A.V003A 	DA KCAL/H 3001 A KCAL/H 5000

Mcal/h  L. 79.580

Euro:41.09

###### 03.C03A.V043A.V004A 	OLTRE A KCAL/H 5000

Mcal/h  L. 69.705

Euro:35.99

###### 03.C03A.V044A 	CONTATORE ELETTRONICO DI ENERGIA TERMICA COMPLETO DI SONDE, MISURATORE DI VOLUME, ALIMENTAZIONE

###### 03.C03A.V044A.V001A 	DA RETE 220 VOLT CON MISURATORE DIAM. 13/40

cad  L. 718.356

Euro:370.99

###### 03.C03A.V044A.V002A 	DA RETE 220 VOLT CON MISURATORE DIAM. 25/80

cad  L. 828.723

Euro:427.99

###### 03.C03A.V044A.V003A 	DA RETE 220 VOLT CON MISURATORE DIAM. 25/250

cad  L. 1.001.051

Euro:516.99

###### 03.C03A.V045A 	MANTELLO IN LAMIERA, CON RIVESTIMENTO ISOLANTE COMPLETO DI BULLONI,CANTONALI, ECC. PER CALDAIE DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONI

###### 03.C03A.V045A.V001A 	....

m²  L. 88.100

Euro:45.49

# 03.C04A 	BOYLERS-BOLLITORI-SCAMBIATORI-VASI ESPANSIONEACCESSORI VARI

###### 03.C04A.V001A 	BOYLER ATMOSFERICO A POMPA DI CALORE AD ACCUMULO A CICLO TERMODINAMICO,IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE,PRESSIONE DI ESERCIZIO 6 BAR,EVAPORATORI IN TUBO DI RAME E ALETTATURA IN ALLUMINIO PROTETTI CON VERNICE EPOSSI= DICA,CONDENSATORI IN RAME ALETTATO,STAGNATO, ESTRAIBILI. FUNZIONAMENTO CON AUTOMATISMI INTEGRATI. SBRINAMENTO AUTOMATICO CON 4 CICLI NELLE 24 ORE. COMPRESSORE DI TIPO ERMETICO,SPECIALE PER POMPA CALORE.

###### 03.C04A.V001A.V001A 	ZINCATO MONOBL.PRODUZ.4100 LT/GIORNO H2O CALDA

cad  L. 17.900.816

Euro:9244.99

###### 03.C04A.V001A.V002A 	ZINCATO MONOBL.PRODUZ.11700 LT/GIORNO H2O CALDA

cad  L. 22.001.836

Euro:11362.99

###### 03.C04A.V002A 	BOYLER IN LAMIERA ZINCATA PER PRESSIONE FINO A 6 ATM. CON FONDO A FLANGIA E SERPENTINO IN RAME COMPLETO DI ATTACCHI FILETTATI PER ACQUA CALDA E FREDDA, MENSOLE ECC.

###### 03.C04A.V002A.V001A 	PER CAPACITA' SINO A 500 LT.

lt  L. 2.749

Euro:1.42

###### 03.C04A.V002A.V002A 	PER CAPACITA' SINO A 1000 LT.

lt  L. 1.762

Euro:0.91

###### 03.C04A.V002A.V003A 	PER CAPACITA' SINO A 2000 LT.

lt  L. 1.684

Euro:0.87

###### 03.C04A.V002A.V004A 	PER CAPACITA' OLTRE 2000 LT.

lt  L. 1.490

Euro:0.77

###### 03.C04A.V003A 	IDEM; MA CON FASCIAME E SERPENTINO IN ACCIAIO INOX

###### 03.C04A.V003A.V001A 	PER CAPACITA' SINO A 500 LT.

lt  L. 5.402

Euro:2.79

###### 03.C04A.V003A.V002A 	PER CAPACITA' SINO A 1000 LT.

lt  L. 3.891

Euro:2.01

###### 03.C04A.V003A.V003A 	PER CAPACITA' SINO A 2000 LT.

lt  L. 3.001

Euro:1.55

###### 03.C04A.V003A.V004A 	PER CAPACITA' OLTRE 2000 LT.

lt  L. 2.400

Euro:1.24

###### 03.C04A.V004A 	BOLLITORE IN ACCIAIO INOX, ESCLUSA POMPA CARICA, PER PRODUZIONE DI L/H A 45 GRADI CENTIGRADI IN SERVIZIO CONTINUO

###### 03.C04A.V004A.V001A 	SINO LT. 560

cad  L. 1.121.100

Euro:578.99

###### 03.C04A.V004A.V002A 	SINO LT. 660

cad  L. 1.417.349

Euro:731.99

###### 03.C04A.V004A.V003A 	SINO LT. 800

cad  L. 2.430.018

Euro:1254.99

###### 03.C04A.V004A.V004A 	SINO LT. 1870

cad  L. 2.981.855

Euro:1539.99

###### 03.C04A.V004A.V005A 	SINO LT. 3170

cad  L. 6.300.622

Euro:3253.99

###### 03.C04A.V004A.V006A 	SINO LT. 4225

cad  L. 9.400.590

Euro:4854.99

###### 03.C04A.V004A.V007A 	SINO LT. 8130

cad  L. 12.471.515

Euro:6440.99

###### 03.C04A.V005A 	BOLLITORE IN ACCIAIO ZINCATO PROTETTO CON ANODI DI MAGNESIO, PER PRODUZIONE DI LT./H A 60 GRADI CENTIGRADI IN SERVIZIO CONTINUO

###### 03.C04A.V005A.V001A 	SINO LT. 1600

cad  L. 2.786.292

Euro:1438.99

###### 03.C04A.V005A.V002A 	SINO LT. 2200

cad  L. 3.423.325

Euro:1767.99

###### 03.C04A.V005A.V003A 	SINO LT. 2600

cad  L. 3.601.462

Euro:1859.99

###### 03.C04A.V006A 	BOLLITORE ACCIAIO ZINCATO, MODULARE, RAPIDO, A SVILUPPO ORIZZONTALE, PER PRODUZIONE LT./H A 45 GRADI CENTIGRADI IN SERVIZIO CONTINUO

###### 03.C04A.V006A.V001A 	SINO LT. 1000

cad  L. 1.661.319

Euro:857.99

###### 03.C04A.V006A.V002A 	SINO LT. 2000

cad  L. 2.340.950

Euro:1208.99

###### 03.C04A.V006A.V003A 	SINO LT. 2500

cad  L. 3.001.218

Euro:1549.99

###### 03.C04A.V006A.V004A 	SINO LT. 5400

cad  L. 4.370.161

Euro:2256.99

###### 03.C04A.V006A.V005A 	SINO LT. 10000

cad  L. 5.690.697

Euro:2938.99

###### 03.C04A.V006A.V006A 	SINO LT. 21000

cad  L. 11.400.757

Euro:5887.99

###### 03.C04A.V007A 	BOLLITORE SOLARE IN ACCIAIO INOX A INTERCAPEDINE CON INTEGRAZIONE CALDAIA, SONDA TERMOSTATICA, RESISTENZA ELETTRICA

###### 03.C04A.V007A.V001A 	SINO LT. 200

cad  L. 944.899

Euro:487.99

###### 03.C04A.V007A.V002A 	SINO LT. 300

cad  L. 1.186.933

Euro:612.99

###### 03.C04A.V007A.V003A 	SINO LT. 500

cad  L. 1.595.486

Euro:823.99

###### 03.C04A.V008A 	FASCIO TUBIERO DI RICAMBIO PER BOYLERS E SCAMBIATORI DI CALORE COMPLETO DI PIASTRA TUBIERA

###### 03.C04A.V008A.V001A 	IN TUBO ZINCATO

kg  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C04A.V008A.V002A 	IN TUBO DI RAME

kg  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C04A.V008A.V003A 	IN ACCIAIO INOX

kg  L. 43.178

Euro:22.29

###### 03.C04A.V009A 	POMPA DI CALORE CON SERBATOIO DELL'ACQUA PROTET= TO DALLA CORROSIONE DA DOPPIO RIVESTIMENTO DI "TECTAN",CON EVAPORATORE TOROIDALE AVENTE UNA GRANDE SUPERFICIE DI SCAMBIO SULL'ESTRAZIONE DEL L'ARIA AMBIENTE,CON CONDENSATORE IN ACCIAIO AL CROMO,CON SCAMBIATORE PER CALDAIA IN ACCIAIO AL CROMO; RIVESTIMENTO TOTALE CON SCHIUMA DI POLIU= RETANO. PRODUZIONE DI ACQUA CALDA CON PRELIEVO ISTANTANEO DOPO LA MESSA IN TEMPERATURA LT 305420,CONTINUATIVO/GIORNO LT 2000 - 2200

###### 03.C04A.V009A.V001A 	LT 305 PRELIEVO ISTANT.DOPO LA MESSA IN TEMPER.

cad  L. 5.423.492

Euro:2800.99

###### 03.C04A.V009A.V002A 	LT 420 PRELIEVO ISTANT. DOPO LA MESSA IN TEMPER.

cad  L. 5.957.902

Euro:3076.99

###### 03.C04A.V010A 	SCAMBIATORI DI CALORE A CONTRO-CORRENTE CON FASCIO TUBIERO DI RAME, COMPLETO DI FONDO FLANGIATO, ATTACCHI PER SERPENTINA, PER ACQUA FREDDA E CALDA ECC.

###### 03.C04A.V010A.V001A 	....

Mcal/h  L. 23.816

Euro:12.29

###### 03.C04A.V011A 	IDEM CON FASCIAME E SERPENTINO IN ACCIAIO INOX

###### 03.C04A.V011A.V001A 	....

Mcal/h  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C04A.V012A 	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE IN ACCIAIO INOX

###### 03.C04A.V012A.V001A 	SINO A KCAL./H 200000

Mcal/h  L. 14.909

Euro:7.69

###### 03.C04A.V012A.V002A 	OLTRE KCAL./H 200000

Mcal/h  L. 11.191

Euro:5.78

###### 03.C04A.V013A 	VASO DI ESPANSIONE IN LAMIERA ZINCATA, COMPLETO DI COPERCHIO,MENSOLE,ATTACCHI CON MANICOTTO PER IL CARICO,SCARICO,ALIMENTAZIONE E TROPPO PIENO, RUBINETTO A GALLEGGIANTE, SOTTOFONDO CON TUBO DI SCARICO

###### 03.C04A.V013A.V001A 	PER CAPACITA' SINO A 100 LT. SPESS. 15/10

lt  L. 3.194

Euro:1.65

###### 03.C04A.V013A.V002A 	PER CAPACITA' SINO A 200 LT. SPESS. 15/10

lt  L. 2.594

Euro:1.34

###### 03.C04A.V013A.V003A 	PER CAPACITA' SINO A 500 LT. SPESS. 20/10

lt  L. 1.800

Euro:0.93

###### 03.C04A.V013A.V004A 	PER CAPACITA' OLTRE A 500 LT. SPESS. 30/10

lt  L. 1.394

Euro:0.72

###### 03.C04A.V014A 	IDEM IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 304

###### 03.C04A.V014A.V001A 	PER CAPACITA' SINO A 100 LT. SPESS. 15/10

lt  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C04A.V014A.V002A 	PER CAPACITA' SINO A 200 LT. SPESS. 15/10

lt  L. 3.795

Euro:1.96

###### 03.C04A.V014A.V003A 	PER CAPACITA' SINO A 500 LT. SPESS. 20/10

lt  L. 2.497

Euro:1.29

###### 03.C04A.V014A.V004A 	PER CAPACITA' OLTRE 500 LT. SPESS. 30/10

lt  L. 2.400

Euro:1.24

###### 03.C04A.V015A 	VASO DI ESPANSIONE COME GLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI  MA ASSEMBLATO IN LOCO-AUMENTO DEI PREZZI DEI SUDDETTI ARTICOLI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C04A.V013, 03.C04A.V014,.

###### 03.C04A.V015A.V001A 	AUMENTO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C04A.V016A 	VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PER ACQUA SANITARIA :

###### 03.C04A.V016A.V001A 	LT. 5

cad  L. 41.629

Euro:21.49

###### 03.C04A.V016A.V002A 	LT. 8

cad  L. 43.953

Euro:22.69

###### 03.C04A.V016A.V003A 	LT. 16

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C04A.V016A.V004A 	LT. 24

cad  L. 54.021

Euro:27.89

###### 03.C04A.V017A 	VASO ESPANSIONE PER CIRCUITO CHIUSO A MEMBRANA A CARICA DI AZOTO

###### 03.C04A.V017A.V001A 	DA LITRI 5

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C04A.V017A.V002A 	DA LITRI 8

cad  L. 46.083

Euro:23.79

###### 03.C04A.V017A.V003A 	DA LITRI 10

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C04A.V017A.V004A 	DA LITRI 12

cad  L. 55.183

Euro:28.49

###### 03.C04A.V017A.V005A 	DA LITRI 18

cad  L. 65.058

Euro:33.59

###### 03.C04A.V017A.V006A 	DA LITRI 24

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C04A.V017A.V007A 	DA LITRI 35

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 03.C04A.V017A.V008A 	DA LITRI 50

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C04A.V017A.V009A 	DA LITRI 80

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 03.C04A.V017A.V010A 	DA LITRI 105

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 03.C04A.V017A.V011A 	DA LITRI 150

cad  L. 350.464

Euro:180.99

###### 03.C04A.V017A.V012A 	DA LITRI 180

cad  L. 385.317

Euro:198.99

###### 03.C04A.V017A.V013A 	DA LITRI 200

cad  L. 400.807

Euro:206.99

###### 03.C04A.V017A.V014A 	DA LITRI 250

cad  L. 526.665

Euro:271.99

###### 03.C04A.V017A.V015A 	DA LITRI 300

cad  L. 650.586

Euro:335.99

###### 03.C04A.V018A 	VASO DI ESPANSIONE AUTOPRESSURIZZATO

###### 03.C04A.V018A.V001A 	DA LITRI 24

cad  L. 86.164

Euro:44.49

###### 03.C04A.V018A.V002A 	DA LITRI 35

cad  L. 153.158

Euro:79.09

###### 03.C04A.V018A.V003A 	DA LITRI 50

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 03.C04A.V018A.V004A 	DA LITRI 75

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 03.C04A.V018A.V005A 	DA LITRI 100

cad  L. 226.543

Euro:116.99

###### 03.C04A.V018A.V006A 	DA LITRI 125

cad  L. 245.906

Euro:126.99

###### 03.C04A.V018A.V007A 	DA LITRI 150

cad  L. 269.141

Euro:138.99

###### 03.C04A.V018A.V008A 	DA LITRI 200

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 03.C04A.V018A.V009A 	DA LITRI 250

cad  L. 381.445

Euro:196.99

###### 03.C04A.V018A.V010A 	DA LITRI 300

cad  L. 393.062

Euro:202.99

###### 03.C04A.V018A.V011A 	DA LITRI 350

cad  L. 507.302

Euro:261.99

###### 03.C04A.V018A.V012A 	DA LITRI 400

cad  L. 577.008

Euro:297.99

###### 03.C04A.V018A.V013A 	DA LITRI 500

cad  L. 615.733

Euro:317.99

###### 03.C04A.V018A.V014A 	DA LITRI 600

cad  L. 691.248

Euro:356.99

###### 03.C04A.V018A.V015A 	DA LITRI 800

cad  L. 869.385

Euro:448.99

###### 03.C04A.V018A.V016A 	DA LITRI 1000

cad  L. 1.063.012

Euro:548.99

###### 03.C04A.V018A.V017A 	DA LITRI 1250

cad  L. 3.129.012

Euro:1615.99

###### 03.C04A.V018A.V018A 	DA LITRI 1500

cad  L. 3.682.785

Euro:1901.99

###### 03.C04A.V018A.V019A 	DA LITRI 2000

cad  L. 4.284.965

Euro:2212.99

###### 03.C04A.V018A.V020A 	DA LITRI 2500

cad  L. 5.065.282

Euro:2615.99

###### 03.C04A.V018A.V021A 	DA LITRI 3000

cad  L. 5.632.609

Euro:2908.99

###### 03.C04A.V019A 	CONVOGLIATORI DI SCARICO PER VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA

###### 03.C04A.V019A.V001A 	DIAMETRO 1/2"X3/4"

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 03.C04A.V019A.V002A 	DIAMETRO 3/4"X3/4"

cad  L. 12.392

Euro:6.39

###### 03.C04A.V019A.V003A 	DIAMETRO 1"X1"1/4

cad  L. 31.173

Euro:16.09

###### 03.C04A.V019A.V004A 	DIAMETRO 1"1/4X1"1/4

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 03.C04A.V020A 	CUSTODIA IN OTTONE PER TERMOMETRO A COLONNINA

###### 03.C04A.V020A.V001A 	ALTEZZA CUSTODIA MM. 170

cad  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C04A.V020A.V002A 	ALTEZZA CUSTODIA MM. 200

cad  L. 16.690

Euro:8.62

###### 03.C04A.V020A.V003A 	ALTEZZA CUSTODIA MM. 260

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C04A.V021A 	FLUSSOSTATO

###### 03.C04A.V021A.V001A 	....

cad  L. 126.051

Euro:65.09

###### 03.C04A.V022A 	GRIGLIE IN GHISA PER CALDAIE E STUFE

###### 03.C04A.V022A.V001A 	....

kg  L. 4.492

Euro:2.32

###### 03.C04A.V023A 	GUAINE A TESTA ESAGONALE PER TERMOMETRI A GAMBO

###### 03.C04A.V023A.V001A 	PERNO DIAM. 1/2" LUNGHEZZA MM. 100

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C04A.V023A.V002A 	PERNO DIAM. 1/2" LUNGHEZZA MM. 200

cad  L. 6.989

Euro:3.61

###### 03.C04A.V024A 	PEZZI SPECIALI IN GHISA,QUALI PORTINE, CONTROPORTINE,ZOCCOLI PER CALDAIE,COLLETTORI,RACCORDI DELLA CALDAIA AL CAMINO,ECC.

###### 03.C04A.V024A.V001A 	....

kg  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C04A.V025A 	PIROMETRO

###### 03.C04A.V025A.V001A 	GAMBO 150 MM.

cad  L. 10.397

Euro:5.37

###### 03.C04A.V025A.V002A 	GAMBO 200 MM.

cad  L. 10.591

Euro:5.47

###### 03.C04A.V025A.V003A 	GAMBO 300 MM.

cad  L. 11.152

Euro:5.76

###### 03.C04A.V026A 	PORTA IN FERRO, REI 12O, CORREDATA DI BLOCCO PORTA, MANIGLIONE ANTIPANICO E PROVVISTA DI CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

###### 03.C04A.V026A.V001A 	DIMENSIONI 200X800 (PER CUCINE E LABORATORI)

cad  L. 753.209

Euro:388.99

###### 03.C04A.V027A 	PORTE IN FERRO COIBENTATE E OMOLOGATE PER C.T.:

###### 03.C04A.V027A.V001A 	60' - 80 X 200 -

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 03.C04A.V027A.V002A 	120' - 80 X 200 -

cad  L. 408.552

Euro:210.99

###### 03.C04A.V028A 	PORTELLE COIBENTI IN LAMIERA DI FERRO, A DOPPIA PARETE,PER ISPEZIONE CANNE CAMINO,CON ROBUSTO TELAIO E GRAFFE

###### 03.C04A.V028A.V001A 	CM. 20X30

cad  L. 17.503

Euro:9.04

###### 03.C04A.V028A.V002A 	CM. 35X45

cad  L. 34.659

Euro:17.89

###### 03.C04A.V028A.V003A 	CM. 50X50

cad  L. 105.139

Euro:54.29

###### 03.C04A.V029A 	PORTELLE IN LAMIERA NERA E PORTE IN FERRO IN GENERE

###### 03.C04A.V029A.V001A 	....

kg  L. 3.407

Euro:1.76

###### 03.C04A.V030A 	PRESSOSTATO A SOFFIETTO

###### 03.C04A.V030A.V001A 	CAMPO 0,2 - 2,0 KG/CMQ.

cad  L. 130.117

Euro:67.19

###### 03.C04A.V030A.V002A 	CAMPO 1,5 - 10 KG/CMQ.

cad  L. 96.038

Euro:49.59

###### 03.C04A.V031A 	PRESSOSTATO A SOFFIETTO A RIARMO MANUALE

###### 03.C04A.V031A.V001A 	CAMPO 0,2 - 2,0 KG/CMQ.

cad  L. 207.180

Euro:106.99

###### 03.C04A.V031A.V002A 	CAMPO 1,5 - 10 KG/CMQ.

cad  L. 168.068

Euro:86.79

###### 03.C04A.V032A 	PRESSOSTATO DI BLOCCO A TARATURA FISSA PER IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO CON RIARMO MANUALE

###### 03.C04A.V032A.V001A 	....

cad  L. 49.568

Euro:25.59

###### 03.C04A.V033A 	PRESSOSTATO PER VAPORE DEI TIPI:MODULANTE,GRADUA BILE, GRADUABILE A RIARMO MANUALE

###### 03.C04A.V033A.V001A 	MODULANTE PER VAPORE

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 03.C04A.V033A.V002A 	PER VAPORE GRADUABILE

cad  L. 195.563

Euro:100.99

###### 03.C04A.V033A.V003A 	PER VAPORE GRADUABILE - A RIARMO MANUALE

cad  L. 226.543

Euro:116.99

###### 03.C04A.V034A 	REGOLATORE AUTOMATICO DI LIVELLO PER CALDAIE A VAPORE

###### 03.C04A.V034A.V001A 	A DOPPIA AMPOLLINA

cad  L. 708.674

Euro:365.99

###### 03.C04A.V034A.V002A 	AD UNA AMPOLLINA A RIARMO MANUALE

cad  L. 619.606

Euro:319.99

###### 03.C04A.V034A.V003A 	A DUE SONDE ELETTRONICO

cad  L. 801.615

Euro:413.99

###### 03.C04A.V034A.V004A 	A SEI SONDE ELETTRONICO

cad  L. 1.601.295

Euro:826.99

###### 03.C04A.V035A 	SERRANDE IN FERRO PER LA REGOLAZIONE DEL TIRAGGIO CAMINO CON ROBUSTO TELAIO E GRAFFE

###### 03.C04A.V035A.V001A 	DELLO SPESSORE DI 3 MM.

kg  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C04A.V036A 	TERMOIDROMETRI CONFORMI ISPESL DIAM.80

###### 03.C04A.V036A.V001A 	....

cad  L. 24.009

Euro:12.39

###### 03.C04A.V037A 	TERMOMETRO A CARICA DI MERCURIO DI RICAMBIO SOLO VETRO :

###### 03.C04A.V037A.V001A 	PICCOLO

cad  L. 13.689

Euro:7.07

###### 03.C04A.V037A.V002A 	MEDIO

cad  L. 14.502

Euro:7.49

###### 03.C04A.V037A.V003A 	GRANDE

cad  L. 17.000

Euro:8.78

###### 03.C04A.V038A 	TERMOMETRO A QUADRANTE A CARICA DI MERCURIO CON BULBO AD IMMERSIONE, SIA A GAMBO POSTERIORE CHE RADIALE

###### 03.C04A.V038A.V001A 	DIAMETRO 130

cad  L. 102.041

Euro:52.69

###### 03.C04A.V038A.V002A 	DIAMETRO 100

cad  L. 88.100

Euro:45.49

###### 03.C04A.V039A 	TERMOMETRO BIMETALLICO CON QUADRANTE FINO A MM. 65, SCALA FINO A 110 GRADI CENTIGRADI

###### 03.C04A.V039A.V001A 	A BRACCIALE

cad  L. 12.004

Euro:6.19

###### 03.C04A.V039A.V002A 	CON CAPILLARE

cad  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C04A.V039A.V003A 	A IMMERSIONE

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C04A.V040A 	TERMOMETRO CAMPIONE, A MERCURIO, PER MISURE DI COLLAUDO, GRADUATI DA - 10 GRADI CENTIGRADI A + 50 GRADI CENTIGRADI

###### 03.C04A.V040A.V001A 	....

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C04A.V041A 	TERMOMETRO MINIMA-MASSIMA TEMPERATURA A CARICA DI MERCURIO

###### 03.C04A.V041A.V001A 	....

cad  L. 29.044

Euro:14.99

###### 03.C04A.V042A 	TERMOMETRO PER TEMPERATURA FUMI A QUADRANTE CON GAMBO LUNGO, BIMETALLICO 0-300 GRADI CENTIGRADI

###### 03.C04A.V042A.V001A 	....

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C04A.V043A 	TURBOLATORI IN ACCIAIO PER CALDAIE PRESSURIZZATE; SERIE COMPLETA

###### 03.C04A.V043A.V001A 	PER CALDAIE DI POTENZIAL. SINO A KCAL/H 200000

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 03.C04A.V043A.V002A 	PER CALDAIE DI POTENZIAL. SINO A KCAL/H 400000

cad  L. 259.460

Euro:133.99

###### 03.C04A.V043A.V003A 	PER CALDAIE DI POTENZIAL. SINO A KCAL/H 600000

cad  L. 331.102

Euro:170.99

###### 03.C04A.V043A.V004A 	PER CALDAIE DI POTENZIAL. SINO A KCAL/H 850000

cad  L. 427.915

Euro:220.99

###### 03.C04A.V043A.V005A 	PER CALDAIE DI POTENZIAL. SINO A KCAL/H 1200000

cad  L. 546.028

Euro:281.99

###### 03.C04A.V043A.V006A 	PER CALDAIE DI POTENZIAL. OLTRE KCAL/H 1200000

cad  L. 1.200.487

Euro:619.99

###### 03.C04A.V044A 	TURBOLATORI IN GHISA PER CALDAIE PRESSURIZZATE

###### 03.C04A.V044A.V001A 	CON GANCIO L. 425 MM.

cad  L. 6.989

Euro:3.61

###### 03.C04A.V044A.V002A 	CON GANCIO L. 300 MM.

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C04A.V044A.V003A 	CON OCCHIELLO L. 425 MM.

cad  L. 6.505

Euro:3.36

###### 03.C04A.V044A.V004A 	CON OCCHIELLO L. 300 MM.

cad  L. 4.492

Euro:2.32

###### 03.C04A.V045A 	ANELLI DI JENCHITE

###### 03.C04A.V045A.V001A 	DIAMETRI 1/8"-1/4"-3/8"

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 03.C04A.V045A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 484

Euro:0.25

###### 03.C04A.V045A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 658

Euro:0.34

###### 03.C04A.V045A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 968

Euro:0.49

###### 03.C04A.V045A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 1.336

Euro:0.69

###### 03.C04A.V045A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 1.703

Euro:0.88

###### 03.C04A.V045A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 2.904

Euro:1.49

###### 03.C04A.V045A.V008A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 4.705

Euro:2.43

###### 03.C04A.V045A.V009A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C04A.V045A.V010A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 12.992

Euro:6.71

###### 03.C04A.V045A.V011A 	DIAMETRO 5"

cad  L. 20.330

Euro:10.49

###### 03.C04A.V045A.V012A 	DIAMETRO 6"

cad  L. 31.173

Euro:16.09

###### 03.C04A.V046A 	CODULO IN BRONZO

###### 03.C04A.V046A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 03.C04A.V046A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 03.C04A.V046A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 1.800

Euro:0.93

###### 03.C04A.V046A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 3.891

Euro:2.01

###### 03.C04A.V046A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 5.305

Euro:2.74

###### 03.C04A.V047A 	COLLARI PER TUBI A BULLONCINO, ROBUSTI

###### 03.C04A.V047A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 445

Euro:0.23

###### 03.C04A.V047A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 464

Euro:0.24

###### 03.C04A.V047A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 522

Euro:0.27

###### 03.C04A.V047A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 561

Euro:0.29

###### 03.C04A.V047A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 658

Euro:0.34

###### 03.C04A.V047A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 948

Euro:0.49

###### 03.C04A.V047A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 1.103

Euro:0.57

###### 03.C04A.V047A.V008A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 1.394

Euro:0.72

###### 03.C04A.V047A.V009A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 1.800

Euro:0.93

###### 03.C04A.V047A.V010A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 2.807

Euro:1.45

###### 03.C04A.V048A 	COMANDO TERMOSTATICO CON SENSORE A DISTANZA E REGOLATORE SULLA VALVOLA

###### 03.C04A.V048A.V001A 	CAPILLARE MT 2

cad  L. 65.445

Euro:33.79

###### 03.C04A.V048A.V002A 	CAPILLARE MT 5

cad  L. 88.100

Euro:45.49

###### 03.C04A.V048A.V003A 	CAPILLARE MT 10

cad  L. 126.051

Euro:65.09

###### 03.C04A.V049A 	COMANDO TERMOSTATICO CON SENSORE E REGOLATORE ENTRAMBI A DISTANZA

###### 03.C04A.V049A.V001A 	CAPILLARE MT 2

cad  L. 98.168

Euro:50.69

###### 03.C04A.V049A.V002A 	CAPILLARE MT 5

cad  L. 120.629

Euro:62.29

###### 03.C04A.V049A.V003A 	CAPILLARE MT 10

cad  L. 158.580

Euro:81.89

###### 03.C04A.V050A 	DETENTORI COMPLETAMENTE IN BRONZO FUSO, ROBUSTI, A SQUADRA

###### 03.C04A.V050A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 6.544

Euro:3.38

###### 03.C04A.V050A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 7.958

Euro:4.11

###### 03.C04A.V050A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 12.392

Euro:6.39

###### 03.C04A.V050A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 03.C04A.V050A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 39.887

Euro:20.59

###### 03.C04A.V051A 	DETENTORE CROMATO, CON BOCCHETTONE "ANTIGOCCIA" E ATTACCO PER ADATTATORE

###### 03.C04A.V051A.V001A 	DIAMETRO 3/8"X12 - A SQUADRA

cad  L. 7.493

Euro:3.87

###### 03.C04A.V051A.V002A 	DIAMETRO 3/8"X16 - A SQUADRA

cad  L. 9.642

Euro:4.98

###### 03.C04A.V051A.V003A 	DIAMETRO 1/2"X18 - A SQUADRA

cad  L. 9.952

Euro:5.14

###### 03.C04A.V051A.V004A 	DIAMETRO 3/8"X12 - DIRITTO

cad  L. 7.841

Euro:4.05

###### 03.C04A.V051A.V005A 	DIAMETRO 3/8"X16 - DIRITTO

cad  L. 10.494

Euro:5.42

###### 03.C04A.V051A.V006A 	DIAMETRO 1/2"X18 - DIRITTO

cad  L. 10.591

Euro:5.47

###### 03.C04A.V052A 	DETENTORI COMPLETAMENTE IN BRONZO FUSO, ROBUSTI, DIRITTI

###### 03.C04A.V052A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 6.196

Euro:3.19

###### 03.C04A.V052A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 7.048

Euro:3.64

###### 03.C04A.V052A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 12.992

Euro:6.71

###### 03.C04A.V052A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 22.460

Euro:11.59

###### 03.C04A.V052A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 44.146

Euro:22.79

###### 03.C04A.V053A 	DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONT= ROLLABILE,CON CORPO IN BRONZO,VALVOLA IN OTTONE,GUARNIZIONE,MOLLA INOX CON IMBUTO A GOMITO INCORPORATO PER MONTAGGIO VERTICALE DISCENDENTE OD ORIZZONTALE- PN 10 -

###### 03.C04A.V053A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 484.067

Euro:249.99

###### 03.C04A.V053A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 596.371

Euro:307.99

###### 03.C04A.V053A.V003A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 673.821

Euro:347.99

###### 03.C04A.V053A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 1.186.933

Euro:612.99

###### 03.C04A.V053A.V005A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 1.225.658

Euro:632.99

###### 03.C04A.V054A 	DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA NON CONTROLLABILE,CON CORPO IN BRONZO,VALVOLA IN OTTONE,MOLLA IN ACCIAIO INOX,MEMBRANA E GUARNIZIONE IN NITRILE,DADO DI UNIONE SMONTABILE E POSIZIONATORE DI EVACUAZIONE - PN 10 -

###### 03.C04A.V054A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 102.041

Euro:52.69

###### 03.C04A.V054A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 112.110

Euro:57.89

###### 03.C04A.V055A 	DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CON= TROLLABILE,CON CORPO IN GHISA A FLANGE,VALVOLA IN BRONZO,GUARNIZIONI IN NITRILE,MOLLE IN ACCIAIO INOX,IMBUTO INCORPORATO - PN 10 -

###### 03.C04A.V055A.V001A 	DN 60

cad  L. 3.431.070

Euro:1771.99

###### 03.C04A.V055A.V002A 	DN 65

cad  L. 3.450.433

Euro:1781.99

###### 03.C04A.V055A.V003A 	DN 80

cad  L. 3.640.187

Euro:1879.99

###### 03.C04A.V055A.V004A 	DN 100

cad  L. 5.121.434

Euro:2644.99

###### 03.C04A.V055A.V005A 	DN 150

cad  L. 8.070.373

Euro:4167.99

###### 03.C04A.V055A.V006A 	DN 200

cad  L. 14.460.064

Euro:7467.99

###### 03.C04A.V055A.V007A 	DN 250

cad  L. 20.731.642

Euro:10706.99

###### 03.C04A.V056A 	DISCONNETTORE D'ESTREMITA' DEL TIPO ROMPI VUOTO CON CORPO IN OTTONE,GUARNIZIONE E MEMBRANA IN NITRILE,MOLLA IN ACCIAIO INOX,PER MONTAGGIO VERTICALE ASCENDENTE

###### 03.C04A.V056A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C04A.V057A 	ELETTROVALVOLA A DUE VIE PER ACQUA,A MANICOTTO, FILETTATA,IN BRONZO

###### 03.C04A.V057A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 03.C04A.V057A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 76.095

Euro:39.29

###### 03.C04A.V057A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 102.041

Euro:52.69

###### 03.C04A.V057A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 114.046

Euro:58.89

###### 03.C04A.V057A.V005A 	DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 188.011

Euro:97.09

###### 03.C04A.V057A.V006A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 03.C04A.V057A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 03.C04A.V058A 	FILTRI A Y IN BRONZO FILETTATI PN 10

###### 03.C04A.V058A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 8.093

Euro:4.18

###### 03.C04A.V058A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 8.906

Euro:4.59

###### 03.C04A.V058A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 13.205

Euro:6.82

###### 03.C04A.V058A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 16.090

Euro:8.31

###### 03.C04A.V058A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 23.428

Euro:12.09

###### 03.C04A.V058A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 03.C04A.V058A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 41.629

Euro:21.49

###### 03.C04A.V058A.V008A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 87.713

Euro:45.29

###### 03.C04A.V058A.V009A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 131.666

Euro:67.99

###### 03.C04A.V058A.V010A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 03.C04A.V059A 	FILTRI A Y IN BRONZO FLANGIATI PN 10

###### 03.C04A.V059A.V001A 	DN 10

cad  L. 70.286

Euro:36.29

###### 03.C04A.V059A.V002A 	DN 15

cad  L. 74.546

Euro:38.49

###### 03.C04A.V059A.V003A 	DN 20

cad  L. 97.588

Euro:50.39

###### 03.C04A.V059A.V004A 	DN 25

cad  L. 116.176

Euro:59.99

###### 03.C04A.V059A.V005A 	DN 32

cad  L. 166.519

Euro:85.99

###### 03.C04A.V059A.V006A 	DN 40

cad  L. 212.989

Euro:109.99

###### 03.C04A.V059A.V007A 	DN 50

cad  L. 298.185

Euro:153.99

###### 03.C04A.V059A.V008A 	DN 65

cad  L. 468.577

Euro:241.99

###### 03.C04A.V060A 	FILTRI A Y IN GHISA FLANGIATI PN 16

###### 03.C04A.V060A.V001A 	DN 15

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C04A.V060A.V002A 	DN 20

cad  L. 25.752

Euro:13.29

###### 03.C04A.V060A.V003A 	DN 25

cad  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C04A.V060A.V004A 	DN 32

cad  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C04A.V060A.V005A 	DN 40

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C04A.V060A.V006A 	DN 50

cad  L. 47.632

Euro:24.59

###### 03.C04A.V060A.V007A 	DN 65

cad  L. 65.639

Euro:33.89

###### 03.C04A.V060A.V008A 	DN 80

cad  L. 82.678

Euro:42.69

###### 03.C04A.V060A.V009A 	DN 100

cad  L. 113.078

Euro:58.39

###### 03.C04A.V060A.V010A 	DN 125

cad  L. 175.038

Euro:90.39

###### 03.C04A.V060A.V011A 	DN 150

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 03.C04A.V060A.V012A 	DN 200

cad  L. 400.807

Euro:206.99

###### 03.C04A.V060A.V013A 	DN 250

cad  L. 1.188.869

Euro:613.99

###### 03.C04A.V061A 	FILTRI A Y IN GHISA FLANGIATI PN 40

###### 03.C04A.V061A.V001A 	DN 15

cad  L. 108.624

Euro:56.09

###### 03.C04A.V061A.V002A 	DN 20

cad  L. 112.690

Euro:58.19

###### 03.C04A.V061A.V003A 	DN 25

cad  L. 124.695

Euro:64.39

###### 03.C04A.V061A.V004A 	DN 32

cad  L. 155.095

Euro:80.09

###### 03.C04A.V061A.V005A 	DN 40

cad  L. 189.560

Euro:97.89

###### 03.C04A.V061A.V006A 	DN 50

cad  L. 265.268

Euro:136.99

###### 03.C04A.V061A.V007A 	DN 65

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 03.C04A.V061A.V008A 	DN 80

cad  L. 462.768

Euro:238.99

###### 03.C04A.V061A.V009A 	DN 100

cad  L. 600.243

Euro:309.99

###### 03.C04A.V061A.V010A 	DN 125

cad  L. 786.125

Euro:405.99

###### 03.C04A.V061A.V011A 	DN 150

cad  L. 1.154.016

Euro:595.99

###### 03.C04A.V061A.V012A 	DN 200

cad  L. 2.021.465

Euro:1043.99

###### 03.C04A.V062A 	FONDELLI BOMBATI

###### 03.C04A.V062A.V001A 	DN 40

cad  L. 619

Euro:0.32

###### 03.C04A.V062A.V002A 	DN 50

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 03.C04A.V062A.V003A 	DN 65

cad  L. 793

Euro:0.41

###### 03.C04A.V062A.V004A 	DN 80

cad  L. 968

Euro:0.49

###### 03.C04A.V062A.V005A 	DN 100

cad  L. 1.336

Euro:0.69

###### 03.C04A.V062A.V006A 	DN 125

cad  L. 1.800

Euro:0.93

###### 03.C04A.V062A.V007A 	DN 150

cad  L. 2.904

Euro:1.49

###### 03.C04A.V062A.V008A 	DN 200

cad  L. 4.279

Euro:2.21

###### 03.C04A.V062A.V009A 	DN 250

cad  L. 5.692

Euro:2.94

###### 03.C04A.V062A.V010A 	DIAM. MM 108

cad  L. 2.904

Euro:1.49

###### 03.C04A.V062A.V011A 	DIAM. MM 133

cad  L. 3.891

Euro:2.01

###### 03.C04A.V062A.V012A 	DIAM. MM 159

cad  L. 5.189

Euro:2.68

###### 03.C04A.V062A.V013A 	DIAM. MM 168

cad  L. 5.499

Euro:2.84

###### 03.C04A.V063A 	GIRELLO BRONZO

###### 03.C04A.V063A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 871

Euro:0.45

###### 03.C04A.V063A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 987

Euro:0.51

###### 03.C04A.V063A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 03.C04A.V063A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 1.781

Euro:0.92

###### 03.C04A.V063A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 3.214

Euro:1.66

###### 03.C04A.V064A 	GRUPPI DISAERATORI-VALVOLA SICUREZZA

###### 03.C04A.V064A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 47.438

Euro:24.49

###### 03.C04A.V064A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 48.406

Euro:24.99

###### 03.C04A.V064A.V003A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 62.928

Euro:32.49

###### 03.C04A.V064A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 64.284

Euro:33.19

###### 03.C04A.V065A 	GUARNIZIONI IN AMIANTO PER BOCCHETTONI

###### 03.C04A.V065A.V001A 	DIAMETRI 3/8" 1/2" 3/4"

cad  L. 96

Euro:---

###### 03.C04A.V065A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 135

Euro:---

###### 03.C04A.V065A.V003A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 193

Euro:---

###### 03.C04A.V065A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 03.C04A.V065A.V005A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 406

Euro:0.21

###### 03.C04A.V065A.V006A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 600

Euro:0.31

###### 03.C04A.V065A.V007A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 755

Euro:0.39

###### 03.C04A.V065A.V008A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 1.297

Euro:0.67

###### 03.C04A.V065A.V009A 	DIAMETRO 5"

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 03.C04A.V066A 	GUARNIZIONI IN CARTA PER RADIATORI

###### 03.C04A.V066A.V001A 	DIAMETRI 1" E 1" 1/4

cad  L. 38

Euro:---

###### 03.C04A.V067A 	GUARNIZIONI IN MATERIALE TERMOISOLANTE PER RADIA TORI.

###### 03.C04A.V067A.V001A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 96

Euro:---

###### 03.C04A.V067A.V002A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 116

Euro:---

###### 03.C04A.V068A 	GUARNIZIONI IN GOMMA PER FLANGE,TUBAZIONI,SARACINESCHE

###### 03.C04A.V068A.V001A 	DN 32

cad  L. 851

Euro:0.44

###### 03.C04A.V068A.V002A 	DN 40

cad  L. 1.026

Euro:0.53

###### 03.C04A.V068A.V003A 	DN 50

cad  L. 1.103

Euro:0.57

###### 03.C04A.V068A.V004A 	DN 65

cad  L. 1.432

Euro:0.74

###### 03.C04A.V068A.V005A 	DN 80

cad  L. 1.897

Euro:0.98

###### 03.C04A.V068A.V006A 	DN 100

cad  L. 2.033

Euro:1.05

###### 03.C04A.V068A.V007A 	DN 125

cad  L. 2.826

Euro:1.46

###### 03.C04A.V068A.V008A 	DN 150

cad  L. 3.601

Euro:1.86

###### 03.C04A.V068A.V009A 	DN 200

cad  L. 5.247

Euro:2.71

###### 03.C04A.V068A.V010A 	DN 250

cad  L. 6.893

Euro:3.56

###### 03.C04A.V068A.V011A 	DN 300

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C04A.V068A.V012A 	DN 350

cad  L. 10.107

Euro:5.22

###### 03.C04A.V068A.V013A 	DN 400

cad  L. 12.605

Euro:6.51

###### 03.C04A.V069A 	GUARNIZIONI IN MATERIALE TERMOISOLANTE PER FLAN= GE,TUBAZIONI,SARACINESCHE:

###### 03.C04A.V069A.V001A 	DN 32

cad  L. 309

Euro:0.16

###### 03.C04A.V069A.V002A 	DN 40

cad  L. 329

Euro:0.17

###### 03.C04A.V069A.V003A 	DN 50

cad  L. 367

Euro:0.19

###### 03.C04A.V069A.V004A 	DN 65

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 03.C04A.V069A.V005A 	DN 80

cad  L. 580

Euro:0.29

###### 03.C04A.V069A.V006A 	DN 100

cad  L. 716

Euro:0.37

###### 03.C04A.V069A.V007A 	DN 125

cad  L. 929

Euro:0.48

###### 03.C04A.V069A.V008A 	DN 150

cad  L. 1.064

Euro:0.55

###### 03.C04A.V069A.V009A 	DN 200

cad  L. 1.626

Euro:0.84

###### 03.C04A.V069A.V010A 	DN 250

cad  L. 2.749

Euro:1.42

###### 03.C04A.V069A.V011A 	DN 300

cad  L. 4.104

Euro:2.12

###### 03.C04A.V069A.V012A 	DN 350

cad  L. 5.499

Euro:2.84

###### 03.C04A.V069A.V013A 	DN 400

cad  L. 7.706

Euro:3.98

###### 03.C04A.V070A 	GUARNIZIONI IN GOMMA PER RUBINETTI E VALVOLE

###### 03.C04A.V070A.V001A 	DIAMETRO 1/4"

cad  L. 135

Euro:---

###### 03.C04A.V070A.V002A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 135

Euro:---

###### 03.C04A.V070A.V003A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 193

Euro:---

###### 03.C04A.V070A.V004A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 212

Euro:0.11

###### 03.C04A.V070A.V005A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 367

Euro:0.19

###### 03.C04A.V070A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 600

Euro:0.31

###### 03.C04A.V070A.V007A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 697

Euro:0.36

###### 03.C04A.V070A.V008A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 793

Euro:0.41

###### 03.C04A.V070A.V009A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 1.006

Euro:0.52

###### 03.C04A.V070A.V010A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 1.200

Euro:0.62

###### 03.C04A.V071A 	GUARNIZIONI IN FIBRA PER RUBINETTI E VALVOLE

###### 03.C04A.V071A.V001A 	DIAMETRO 1/4"

cad  L. 697

Euro:0.36

###### 03.C04A.V071A.V002A 	DAL DIAMETRO 3/8" AL DIAM. 1" 1/4

cad  L. 793

Euro:0.41

###### 03.C04A.V071A.V003A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 1.200

Euro:0.62

###### 03.C04A.V071A.V004A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 1.607

Euro:0.83

###### 03.C04A.V071A.V005A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 1.800

Euro:0.93

###### 03.C04A.V071A.V006A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 03.C04A.V072A 	IDROMETRO PER QUALSIASI ALTEZZA DI COLONNA DI ACQUA, CON CORPO FUSO IN OTTONE,GAMBO FILETTATO, CONFORME ISPESL

###### 03.C04A.V072A.V001A 	DIAMETRO MM 63

cad  L. 9.700

Euro:5.01

###### 03.C04A.V072A.V002A 	DIAMETRO MM 80

cad  L. 23.428

Euro:12.09

###### 03.C04A.V072A.V003A 	DIAMETRO MM 100

cad  L. 29.818

Euro:15.39

###### 03.C04A.V073A 	INDICATORE DI LIVELLO KLINGER A RIFLESSIONE PN40

###### 03.C04A.V073A.V001A 	....

cad  L. 385.317

Euro:198.99

###### 03.C04A.V074A 	MANICOTTI ACCIAIO, NERI,ANCHE DA SALDARE

###### 03.C04A.V074A.V001A 	DIAMETRO 1/8"

cad  L. 232

Euro:0.12

###### 03.C04A.V074A.V002A 	DIAMETRO 1/4"

cad  L. 290

Euro:0.15

###### 03.C04A.V074A.V003A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 329

Euro:0.17

###### 03.C04A.V074A.V004A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 406

Euro:0.21

###### 03.C04A.V074A.V005A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 522

Euro:0.27

###### 03.C04A.V074A.V006A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 793

Euro:0.41

###### 03.C04A.V074A.V007A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 1.529

Euro:0.79

###### 03.C04A.V074A.V008A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 1.820

Euro:0.94

###### 03.C04A.V074A.V009A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 2.381

Euro:1.23

###### 03.C04A.V074A.V010A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 4.356

Euro:2.25

###### 03.C04A.V074A.V011A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 5.499

Euro:2.84

###### 03.C04A.V074A.V012A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 8.790

Euro:4.54

###### 03.C04A.V074A.V013A 	DIAMETRO 5"

cad  L. 16.090

Euro:8.31

###### 03.C04A.V074A.V014A 	DIAMETRO 6"

cad  L. 20.524

Euro:10.59

###### 03.C04A.V075A 	MANICOTTI DI PROLUNGAMENTO MF

###### 03.C04A.V075A.V001A 	3/8"X10

cad  L. 251

Euro:0.13

###### 03.C04A.V075A.V002A 	3/8"X15

cad  L. 271

Euro:0.14

###### 03.C04A.V075A.V003A 	3/8"X20

cad  L. 329

Euro:0.17

###### 03.C04A.V075A.V004A 	1/2"X10

cad  L. 309

Euro:0.16

###### 03.C04A.V075A.V005A 	1/2"X15

cad  L. 348

Euro:0.18

###### 03.C04A.V075A.V006A 	1/2"X20

cad  L. 406

Euro:0.21

###### 03.C04A.V075A.V007A 	3/4"X15

cad  L. 638

Euro:0.33

###### 03.C04A.V075A.V008A 	3/4"X20

cad  L. 774

Euro:0.39

###### 03.C04A.V075A.V009A 	1"X20

cad  L. 1.336

Euro:0.69

###### 03.C04A.V076A 	MANOMETRO PER ACQUA CON CUSTODIA IN ACCIAIO STAM PATO,COMPLETO DI LANCETTA DI RIFERIMENTO,ATTACCO RADIALE,6 ATE,CONFORME ISPESL.

###### 03.C04A.V076A.V001A 	DIAMETRO 80

cad  L. 18.200

Euro:9.39

###### 03.C04A.V076A.V002A 	DIAMETRO 100

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 03.C04A.V077A 	MANOMETRO PER ACQUA,MOLLA A TUBO METALLICO,SISTEMA BOURDON,CASSA DI ACCIAIO STAMPATO,PERNO DI OTTONE RADIALE,GRADUAZIONE UNI,6 ATE,CONFORME ISPESL.

###### 03.C04A.V077A.V001A 	DIAMETRO 63

cad  L. 10.204

Euro:5.27

###### 03.C04A.V077A.V002A 	DIAMETRO 80

cad  L. 27.688

Euro:14.29

###### 03.C04A.V078A 	MANOMETRO CON CORPO FUSO IN OTTONE E GAMBO FILET TATO 3/8",PER VAPORE SINO 10 ATM SIST.SCHAEFFER

###### 03.C04A.V078A.V001A 	DIAMETRO 100 MM

cad  L. 131.666

Euro:67.99

###### 03.C04A.V078A.V002A 	DIAMETRO 150 MM

cad  L. 197.499

Euro:101.99

###### 03.C04A.V079A 	MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER H2O SANI TARIA,IN BRONZO,ATTACCHI A BOCCHETTONE. REGOLAZIONE DI FABBRICA A 48 GRADI CENTIGRADI

###### 03.C04A.V079A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C04A.V079A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 799.679

Euro:412.99

###### 03.C04A.V079A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 842.277

Euro:434.99

###### 03.C04A.V079A.V004A 	DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 921.664

Euro:475.99

###### 03.C04A.V079A.V005A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 1.446.393

Euro:746.99

###### 03.C04A.V079A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 1.651.638

Euro:852.99

###### 03.C04A.V080A 	NIPPLES BICONICI PER CALDAIE

###### 03.C04A.V080A.V001A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C04A.V080A.V002A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 12.004

Euro:6.19

###### 03.C04A.V080A.V003A 	DIAMETRO 5"

cad  L. 17.290

Euro:8.93

###### 03.C04A.V081A 	NIPPLES FILETTATI PER RADIATORI

###### 03.C04A.V081A.V001A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 464

Euro:0.24

###### 03.C04A.V081A.V002A 	DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 503

Euro:0.26

###### 03.C04A.V082A 	PALLA DI RAME,PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE,SFERI CA, PER ASTA TONDA

###### 03.C04A.V082A.V001A 	DIAM. 100

cad  L. 4.492

Euro:2.32

###### 03.C04A.V083A 	PALLA DI RAME,PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE, SFEROIDALE 250X220 E OLTRE

###### 03.C04A.V083A.V001A 	....

cad  L. 78.612

Euro:40.59

###### 03.C04A.V084A 	PALLA DI RAME, PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE,SFERICA, PER ASTA PIATTA

###### 03.C04A.V084A.V001A 	DIAMETRO 100

cad  L. 5.208

Euro:2.69

###### 03.C04A.V084A.V002A 	DIAMETRO 120

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 03.C04A.V084A.V003A 	DIAMETRO 150

cad  L. 9.197

Euro:4.75

###### 03.C04A.V084A.V004A 	DIAMETRO 180

cad  L. 14.793

Euro:7.64

###### 03.C04A.V084A.V005A 	DIAMETRO 200

cad  L. 20.524

Euro:10.59

###### 03.C04A.V084A.V006A 	DIAMETRO 220

cad  L. 28.850

Euro:14.89

###### 03.C04A.V085A 	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER VAPORE,TIPO A MEMBRANA, CAMPO 0,8-2,5, A FLANGE, PN 16

###### 03.C04A.V085A.V001A 	DN 15

cad  L. 1.847.201

Euro:953.99

###### 03.C04A.V085A.V002A 	DN 20

cad  L. 1.916.907

Euro:989.99

###### 03.C04A.V085A.V003A 	DN 25

cad  L. 1.978.867

Euro:1021.99

###### 03.C04A.V085A.V004A 	DN 32

cad  L. 2.149.259

Euro:1109.99

###### 03.C04A.V085A.V005A 	DN 40

cad  L. 2.242.200

Euro:1157.99

###### 03.C04A.V085A.V006A 	DN 50

cad  L. 2.383.548

Euro:1230.99

###### 03.C04A.V086A 	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER VAPORE,TIPO A MEMBRANA, CAMPO 0,1-1,2, A FLANGE, PN16

###### 03.C04A.V086A.V001A 	DN 15

cad  L. 2.025.338

Euro:1045.99

###### 03.C04A.V086A.V002A 	DN 20

cad  L. 2.087.299

Euro:1077.99

###### 03.C04A.V086A.V003A 	DN 25

cad  L. 2.149.259

Euro:1109.99

###### 03.C04A.V086A.V004A 	DN 32

cad  L. 2.317.715

Euro:1196.99

###### 03.C04A.V086A.V005A 	DN 40

cad  L. 2.507.469

Euro:1294.99

###### 03.C04A.V086A.V006A 	DN 50

cad  L. 2.553.940

Euro:1318.99

###### 03.C04A.V087A 	RUBINETTO A MASCHIO A 3 VIE, A PREMISTOPPA (PER TUBI DI SICUREZZA) FILETTATO

###### 03.C04A.V087A.V001A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 68.350

Euro:35.29

###### 03.C04A.V087A.V002A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 90.230

Euro:46.59

###### 03.C04A.V087A.V003A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 03.C04A.V087A.V004A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 03.C04A.V087A.V005A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 391.126

Euro:201.99

###### 03.C04A.V087A.V006A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 555.709

Euro:286.99

###### 03.C04A.V088A 	RUBINETTO A MASCHIO A 3 VIE, A PREMISTOPPA, IN BRONZO FUSO E CON FLANGETTA PORTA MANOMETRO

###### 03.C04A.V088A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 11.191

Euro:5.78

###### 03.C04A.V088A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 12.392

Euro:6.39

###### 03.C04A.V089A 	RUBINETTO A MASCHIO A 3 VIE,A PREMISTOPPA,IN ACCIAIO E CON FLANGETTA PORTA MANOMETRO

###### 03.C04A.V089A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 50.536

Euro:26.09

###### 03.C04A.V089A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 53.053

Euro:27.39

###### 03.C04A.V090A 	RUBINETTO A MASCHIO, A VITE, IN BRONZO FUSO, CON ATTACCHI A MANICOTTO

###### 03.C04A.V090A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 7.803

Euro:4.03

###### 03.C04A.V090A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 10.901

Euro:5.63

###### 03.C04A.V090A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 14.696

Euro:7.59

###### 03.C04A.V090A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C04A.V090A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C04A.V090A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 48.600

Euro:25.09

###### 03.C04A.V090A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 73.965

Euro:38.19

###### 03.C04A.V090A.V008A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 154.127

Euro:79.59

###### 03.C04A.V090A.V009A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 03.C04A.V091A 	RUBINETTO A MASCHIO, A VITE, IN BRONZO FUSO, CON ATTACCHI A PERNO E MANICOTTO

###### 03.C04A.V091A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C04A.V091A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 11.404

Euro:5.89

###### 03.C04A.V091A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C04A.V091A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 24.397

Euro:12.59

###### 03.C04A.V091A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 36.401

Euro:18.79

###### 03.C04A.V091A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 50.923

Euro:26.29

###### 03.C04A.V091A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 77.644

Euro:40.09

###### 03.C04A.V092A 	RUBINETTO A MASCHIO,A VITE,IN BRONZO FUSO,DI PRO VA E SCARICO, CON PREMISTOPPA E FLANGETTA

###### 03.C04A.V092A.V001A 	DIAMETRO 1/4"

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C04A.V092A.V002A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 03.C04A.V092A.V003A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C04A.V093A 	RUBINETTO A SFERA IN ACCIAIO A 2 VIE A PASSAGGIO VENTURIMETRICO

###### 03.C04A.V093A.V001A 	DIAMETRI 1/4"-3/8"-1/2"

cad  L. 42.017

Euro:21.69

###### 03.C04A.V093A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 58.088

Euro:29.99

###### 03.C04A.V093A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 64.865

Euro:33.49

###### 03.C04A.V093A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 92.166

Euro:47.59

###### 03.C04A.V093A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 124.114

Euro:64.09

###### 03.C04A.V093A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 155.676

Euro:80.39

###### 03.C04A.V093A.V007A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 278.822

Euro:143.99

###### 03.C04A.V094A 	RUBINETTO A SFERA IN PVC CON ATTACCHI FILETTATI FEMMINA

###### 03.C04A.V094A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 31.754

Euro:16.39

###### 03.C04A.V094A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C04A.V094A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 45.502

Euro:23.49

###### 03.C04A.V094A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 58.475

Euro:30.19

###### 03.C04A.V094A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 72.222

Euro:37.29

###### 03.C04A.V094A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 92.747

Euro:47.89

###### 03.C04A.V095A 	RUBINETTO A SFERA IN PVC DI PROVA

###### 03.C04A.V095A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 38.919

Euro:20.09

###### 03.C04A.V096A 	RUBINETTO A SFERA IN OTTONE PER PRESSIONI SINO KG CMQ 16 ALLA TEMPERATURA MASSIMA DI 200 GRADI CENTIGRADI, FILETTATO

###### 03.C04A.V096A.V001A 	DIAMETRI 1/4" 3/8"

cad  L. 55.377

Euro:28.59

###### 03.C04A.V096A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 59.056

Euro:30.49

###### 03.C04A.V096A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 71.835

Euro:37.09

###### 03.C04A.V096A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 109.592

Euro:56.59

###### 03.C04A.V096A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 144.639

Euro:74.69

###### 03.C04A.V096A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 03.C04A.V096A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 327.229

Euro:168.99

###### 03.C04A.V096A.V008A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 534.410

Euro:275.99

###### 03.C04A.V096A.V009A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 755.145

Euro:389.99

###### 03.C04A.V096A.V010A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 1.132.717

Euro:584.99

###### 03.C04A.V097A 	RUBINETTO A SFERA,PESANTE,CORPO DI OTTONE SBIANCATO,GUARNIZIONI IN TEFLON,PER PRESSIONI DI ESER CIZIO DA 0 A PIU' 180 GRADI CENTIGRADI,FLANGIATO

###### 03.C04A.V097A.V001A 	DN 20

cad  L. 55.958

Euro:28.89

###### 03.C04A.V097A.V002A 	DN 25

cad  L. 60.992

Euro:31.49

###### 03.C04A.V097A.V003A 	DN 32

cad  L. 85.583

Euro:44.19

###### 03.C04A.V097A.V004A 	DN 40

cad  L. 101.073

Euro:52.19

###### 03.C04A.V097A.V005A 	DN 50

cad  L. 177.555

Euro:91.69

###### 03.C04A.V097A.V006A 	DN 65

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 03.C04A.V097A.V007A 	DN 80

cad  L. 375.636

Euro:193.99

###### 03.C04A.V097A.V008A 	DN 100

cad  L. 518.920

Euro:267.99

###### 03.C04A.V097A.V009A 	DN 125

cad  L. 838.404

Euro:432.99

###### 03.C04A.V097A.V010A 	DN 150

cad  L. 1.148.208

Euro:592.99

###### 03.C04A.V098A 	RUBINETTO A GALLEGGIANTE,CON ASTA PIATTA DI OTTO NE PER PALLA GALLEGGIANTE SCORREVOLE, PESANTE

###### 03.C04A.V098A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 10.494

Euro:5.42

###### 03.C04A.V098A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 18.704

Euro:9.66

###### 03.C04A.V098A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 28.656

Euro:14.79

###### 03.C04A.V098A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 45.889

Euro:23.69

###### 03.C04A.V098A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 66.994

Euro:34.59

###### 03.C04A.V098A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 92.166

Euro:47.59

###### 03.C04A.V098A.V007A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 163.033

Euro:84.19

###### 03.C04A.V098A.V008A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 188.011

Euro:97.09

###### 03.C04A.V098A.V009A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 271.077

Euro:139.99

###### 03.C04A.V099A 	RUBINETTO A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX

###### 03.C04A.V099A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 402.744

Euro:207.99

###### 03.C04A.V099A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 486.003

Euro:250.99

###### 03.C04A.V099A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 629.287

Euro:324.99

###### 03.C04A.V100A 	RUBINETTO A GALLEGGIANTE,ROBUSTO,CON ASTA TONDA DI OTTONE DOLCE PIEGABILE, ATTACCO A PERNO

###### 03.C04A.V100A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C04A.V100A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 7.106

Euro:3.67

###### 03.C04A.V101A 	RUBINETTO A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, DI GHISA A FLANGE, SFERA DI OTTONE CROMATA, PN 16

###### 03.C04A.V101A.V001A 	DN 50

cad  L. 89.262

Euro:46.09

###### 03.C04A.V101A.V002A 	DN 65

cad  L. 127.600

Euro:65.89

###### 03.C04A.V101A.V003A 	DN 80

cad  L. 173.102

Euro:89.39

###### 03.C04A.V101A.V004A 	DN 100

cad  L. 205.244

Euro:105.99

###### 03.C04A.V101A.V005A 	DN 125

cad  L. 408.552

Euro:210.99

###### 03.C04A.V101A.V006A 	DN 150

cad  L. 561.518

Euro:289.99

###### 03.C04A.V101A.V007A 	DN 200

cad  L. 1.430.903

Euro:738.99

###### 03.C04A.V102A 	RUBINETTO A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, DI ACCIAIO, GUARNIZIONI DI TEFLON, A FLANGE

###### 03.C04A.V102A.V001A 	DN 15

cad  L. 105.526

Euro:54.49

###### 03.C04A.V102A.V002A 	DN 20

cad  L. 132.053

Euro:68.19

###### 03.C04A.V102A.V003A 	DN 25

cad  L. 151.609

Euro:78.29

###### 03.C04A.V102A.V004A 	DN 32

cad  L. 183.558

Euro:94.79

###### 03.C04A.V102A.V005A 	DN 40

cad  L. 249.778

Euro:128.99

###### 03.C04A.V102A.V006A 	DN 50

cad  L. 278.822

Euro:143.99

###### 03.C04A.V102A.V007A 	DN 65

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 03.C04A.V102A.V008A 	DN 80

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C04A.V102A.V009A 	DN 100

cad  L. 954.581

Euro:492.99

###### 03.C04A.V102A.V010A 	DN 125

cad  L. 1.459.947

Euro:753.99

###### 03.C04A.V102A.V011A 	DN 150

cad  L. 1.988.549

Euro:1026.99

###### 03.C04A.V103A 	RUBINETTO PORTA LIVELLO,A MASCHIO,A VITE,TIPO A SPILLO,IN BRONZO FUSO,PRESSIONE DI ESERCIZIO 12 BAR

###### 03.C04A.V103A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 69.512

Euro:35.89

###### 03.C04A.V103A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 97.975

Euro:50.59

###### 03.C04A.V104A 	RUBINETTO DI SCARICO,DI RICAMBIO PER SARACINESCHE A VITE IN BRONZO

###### 03.C04A.V104A.V001A 	DIAMETRO 1/4"

cad  L. 1.703

Euro:0.88

###### 03.C04A.V104A.V002A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 2.304

Euro:1.19

###### 03.C04A.V105A 	SARACINESCHE A VITE IN BRONZO FUSO, PESANTI

###### 03.C04A.V105A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 3.795

Euro:1.96

###### 03.C04A.V105A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 03.C04A.V105A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 4.608

Euro:2.38

###### 03.C04A.V105A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 6.196

Euro:3.19

###### 03.C04A.V105A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 8.790

Euro:4.54

###### 03.C04A.V105A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 03.C04A.V105A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C04A.V105A.V008A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 03.C04A.V105A.V009A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C04A.V105A.V010A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C04A.V106A 	SARACINESCHE A VITE IN BRONZO FUSO,PESANTI, CON RUBINETTO DI SCARICO

###### 03.C04A.V106A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 7.241

Euro:3.74

###### 03.C04A.V106A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 8.655

Euro:4.47

###### 03.C04A.V106A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 10.494

Euro:5.42

###### 03.C04A.V106A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 14.502

Euro:7.49

###### 03.C04A.V106A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 17.407

Euro:8.99

###### 03.C04A.V106A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 25.752

Euro:13.29

###### 03.C04A.V106A.V007A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 48.213

Euro:24.89

###### 03.C04A.V106A.V008A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 60.217

Euro:31.09

###### 03.C04A.V106A.V009A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 03.C04A.V107A 	SARACINESCHE CON FLANGE E CORPO PIATTO IN GHISA, ORGANI INTERNI IN BRONZO, PRESSIONE DI ESERCIZIO 6 ATM

###### 03.C04A.V107A.V001A 	DN 40

cad  L. 48.213

Euro:24.89

###### 03.C04A.V107A.V002A 	DN 50

cad  L. 51.311

Euro:26.49

###### 03.C04A.V107A.V003A 	DN 65

cad  L. 69.512

Euro:35.89

###### 03.C04A.V107A.V004A 	DN 80

cad  L. 78.612

Euro:40.59

###### 03.C04A.V107A.V005A 	DN 100

cad  L. 105.720

Euro:54.59

###### 03.C04A.V107A.V006A 	DN 125

cad  L. 120.823

Euro:62.39

###### 03.C04A.V107A.V007A 	DN 150

cad  L. 152.384

Euro:78.69

###### 03.C04A.V107A.V008A 	DN 200

cad  L. 257.523

Euro:132.99

###### 03.C04A.V108A 	SARACINESCHE CON FLANGE, CORPO IN GHISA, SENZA PREMISTOPPA, TIPO "SIGMA" UNI PN 16

###### 03.C04A.V108A.V001A 	DN 40

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 03.C04A.V108A.V002A 	DN 50

cad  L. 73.771

Euro:38.09

###### 03.C04A.V108A.V003A 	DN 65

cad  L. 99.137

Euro:51.19

###### 03.C04A.V108A.V004A 	DN 80

cad  L. 123.727

Euro:63.89

###### 03.C04A.V108A.V005A 	DN 100

cad  L. 169.036

Euro:87.29

###### 03.C04A.V108A.V006A 	DN 125

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 03.C04A.V108A.V007A 	DN 150

cad  L. 280.759

Euro:144.99

###### 03.C04A.V109A 	SARACINESCHE CORPO IN GHISA,SENZA PREMISTOPPA, TIPO "SIGMA", UNI PN16, FILETTATE

###### 03.C04A.V109A.V001A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 30.786

Euro:15.89

###### 03.C04A.V109A.V002A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 39.499

Euro:20.39

###### 03.C04A.V109A.V003A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 58.668

Euro:30.29

###### 03.C04A.V109A.V004A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 66.026

Euro:34.09

###### 03.C04A.V109A.V005A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 83.840

Euro:43.29

###### 03.C04A.V109A.V006A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 125.470

Euro:64.79

###### 03.C04A.V110A 	SERPENTINI VERTICALI IN RAME, PER MANOMETRI

###### 03.C04A.V110A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 12.295

Euro:6.35

###### 03.C04A.V110A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 03.C04A.V111A 	SERPENTINI VERTICALI IN ACCIAIO, PER MANOMETRI

###### 03.C04A.V111A.V001A 	DIAMETRO 1/4"

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 03.C04A.V111A.V002A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C04A.V111A.V003A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 28.075

Euro:14.49

###### 03.C04A.V112A 	SERPENTINI VERTICALI IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER MANOMETRI

###### 03.C04A.V112A.V001A 	DIAMETRI 3/8"-1/2"

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 03.C04A.V113A 	SCARICATORI DI CONDENSA,UNIVERSALI,FUNZIONAMENTO A SOFFIETTO TERMOSTATICO, PN 10

###### 03.C04A.V113A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 140.185

Euro:72.39

###### 03.C04A.V113A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 157.031

Euro:81.09

###### 03.C04A.V113A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 177.168

Euro:91.49

###### 03.C04A.V114A 	SCARICATORI DI CONDENSA CON FUNZIONAMENTO A GALLEGGIANTE E TERMOSTATICO, CORPO E COPERCHIO DI GHISA,ORGANO DI CHIUSURA E SEDE DI ACCIAIO INOX, ATTACCHI A MANICOTTO, PN 16

###### 03.C04A.V114A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 447.278

Euro:230.99

###### 03.C04A.V114A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 458.895

Euro:236.99

###### 03.C04A.V115A 	SEPARATORE D'ARIA PER CIRCUITO CHIUSO

###### 03.C04A.V115A.V001A 	DIAMETRO 1" - 1" 1/4

cad  L. 29.044

Euro:14.99

###### 03.C04A.V115A.V002A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 03.C04A.V115A.V003A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 44.146

Euro:22.79

###### 03.C04A.V115A.V004A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 110.173

Euro:56.89

###### 03.C04A.V115A.V005A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 123.146

Euro:63.59

###### 03.C04A.V116A 	SEPARATORE D'ARIA PER VASO ESPANSIONE AUTOPRESSU RIZZATO

###### 03.C04A.V116A.V001A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C04A.V116A.V002A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 65.058

Euro:33.59

###### 03.C04A.V116A.V003A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 03.C04A.V116A.V004A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 85.195

Euro:43.99

###### 03.C04A.V116A.V005A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C04A.V116A.V006A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 135.151

Euro:69.79

###### 03.C04A.V116A.V007A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 288.504

Euro:148.99

###### 03.C04A.V116A.V008A 	DIAMETRO 5"

cad  L. 555.709

Euro:286.99

###### 03.C04A.V117A 	TAPPI CIECHI PER RADIATORI

###### 03.C04A.V117A.V001A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 1.200

Euro:0.62

###### 03.C04A.V117A.V002A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 1.394

Euro:0.72

###### 03.C04A.V118A 	TAPPI FORATI PER RADIATORI

###### 03.C04A.V118A.V001A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 1.297

Euro:0.67

###### 03.C04A.V118A.V002A 	DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 1.490

Euro:0.77

###### 03.C04A.V119A 	TERMOREGOLATORE A DILATAZIONE DI LIQUIDO, A FUNZIONAMENTO NORMALE, PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 13 KG/CMQ, COMPLETO DI GRUPPO TERMOSTATICO, CORPO VALVOLA DI GHISA, ATTACCHI A FLANGE.

###### 03.C04A.V119A.V001A 	DIAMETRO 1/4"

cad  L. 1.324.408

Euro:683.99

###### 03.C04A.V119A.V002A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 1.390.241

Euro:717.99

###### 03.C04A.V119A.V003A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 1.461.883

Euro:754.99

###### 03.C04A.V119A.V004A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 1.500.609

Euro:774.99

###### 03.C04A.V119A.V005A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 1.616.785

Euro:834.99

###### 03.C04A.V119A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 2.000.166

Euro:1032.99

###### 03.C04A.V119A.V007A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 2.100.852

Euro:1084.99

###### 03.C04A.V120A 	TESTA ELETTRICA COMPLETA DI GHIERA DI AGGANCIO

###### 03.C04A.V120A.V001A 	SIA A 24 V. - SIA A 220 V.

cad  L. 68.156

Euro:35.19

###### 03.C04A.V121A 	TESTA TERMOSTATICA CON COMANDO ELETTRICO

###### 03.C04A.V121A.V001A 	................................................

cad  L. 72.029

Euro:37.19

###### 03.C04A.V122A 	TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO,LIMITATRICE DI TEMPERATURA. REGOLAZIONE: 30 GRADI C. - 60 GRADI C.

###### 03.C04A.V122A.V001A 	CAPILLARE MT 2

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C04A.V123A 	TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO,LIMITATRICE DI TEMPERATURA CON GHIERA DA 1/2" M A TENUTA SUL CAPIL LARE,OPPURE CON POZZETTO DA 1/2" M. REGOLAZIONE: 30 GRADI C. - 60 GRADI C.

###### 03.C04A.V123A.V001A 	CAPILLARE MT 2

cad  L. 86.164

Euro:44.49

###### 03.C04A.V124A 	TESTA TERMOSTATICA A SOFFIETTO AD ESPANSIONE DI LIQUIDO

###### 03.C04A.V124A.V001A 	................................................

cad  L. 43.566

Euro:22.49

###### 03.C04A.V125A 	TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A CERA (ELEMENTO A CERA A BASSA ISTERESI)

###### 03.C04A.V125A.V001A 	................................................

cad  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C04A.V126A 	TRONCONI FILETTATI IN FERRO DA SALDARE

###### 03.C04A.V126A.V001A 	DIAMETRO 1/4"

cad  L. 1.142

Euro:0.59

###### 03.C04A.V126A.V002A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 1.181

Euro:0.61

###### 03.C04A.V126A.V003A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 1.258

Euro:0.65

###### 03.C04A.V126A.V004A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 1.394

Euro:0.72

###### 03.C04A.V126A.V005A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 1.897

Euro:0.98

###### 03.C04A.V126A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 2.304

Euro:1.19

###### 03.C04A.V126A.V007A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 2.497

Euro:1.29

###### 03.C04A.V126A.V008A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 3.291

Euro:1.69

###### 03.C04A.V126A.V009A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 4.298

Euro:2.22

###### 03.C04A.V126A.V010A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 5.595

Euro:2.89

###### 03.C04A.V126A.V011A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 03.C04A.V126A.V012A 	DIAMETRO 5"

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C04A.V126A.V013A 	DIAMETRO 6"

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 03.C04A.V127A 	VALVOLA ANTI COLPO D'ARIETE COSTITUITA DA CORPO PRINCIPALE IN GHISA A FLANGE,VALVOLA D'ISOLAMENTO A MONTE ED A VALLE,FILTRO,VALVOLA A SPILLO, VALVOLA PILOTA DI STABILIZZAZIONE A MONTE ED A VALLE,RUBINETTO DI SPURGO,VALVOLE DI ISOLAMENTO,SERBATOIO ACCUMULATORE,PN 10 - 16

###### 03.C04A.V127A.V001A 	DN 50

cad  L. 2.261.563

Euro:1167.99

###### 03.C04A.V127A.V002A 	DN 65

cad  L. 2.410.656

Euro:1244.99

###### 03.C04A.V127A.V003A 	DN 80

cad  L. 2.950.875

Euro:1523.99

###### 03.C04A.V127A.V004A 	DN 100

cad  L. 3.200.654

Euro:1652.99

###### 03.C04A.V127A.V005A 	DN 150

cad  L. 4.600.577

Euro:2375.99

###### 03.C04A.V127A.V006A 	DN 200

cad  L. 6.500.058

Euro:3356.99

###### 03.C04A.V127A.V007A 	DN 250

cad  L. 8.550.568

Euro:4415.99

###### 03.C04A.V127A.V008A 	DN 300

cad  L. 12.001.001

Euro:6197.99

###### 03.C04A.V128A 	VALVOLA A STANTUFFO,KLINGER,DI GHISA,PN 16,ATTAC CHI A MANICOTTO

###### 03.C04A.V128A.V001A 	DIAMETRI 3/8"-1/2"

cad  L. 55.764

Euro:28.79

###### 03.C04A.V128A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 66.801

Euro:34.49

###### 03.C04A.V128A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 86.744

Euro:44.79

###### 03.C04A.V128A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 146.188

Euro:75.49

###### 03.C04A.V128A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 187.043

Euro:96.59

###### 03.C04A.V128A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 232.352

Euro:119.99

###### 03.C04A.V129A 	VALVOLA A STANTUFFO,KLINGER,DI GHISA,PN 16,ATTAC CHI A FLANGE

###### 03.C04A.V129A.V001A 	DN 10

cad  L. 63.122

Euro:32.59

###### 03.C04A.V129A.V002A 	DN 15

cad  L. 63.896

Euro:32.99

###### 03.C04A.V129A.V003A 	DN 20

cad  L. 79.193

Euro:40.89

###### 03.C04A.V129A.V004A 	DN 25

cad  L. 99.137

Euro:51.19

###### 03.C04A.V129A.V005A 	DN 32

cad  L. 133.021

Euro:68.69

###### 03.C04A.V129A.V006A 	DN 40

cad  L. 172.134

Euro:88.89

###### 03.C04A.V129A.V007A 	DN 50

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 03.C04A.V129A.V008A 	DN 65

cad  L. 414.361

Euro:213.99

###### 03.C04A.V129A.V009A 	DN 80

cad  L. 515.047

Euro:265.99

###### 03.C04A.V129A.V010A 	DN 100

cad  L. 700.929

Euro:361.99

###### 03.C04A.V129A.V011A 	DN 125

cad  L. 1.128.845

Euro:582.99

###### 03.C04A.V129A.V012A 	DN 150

cad  L. 1.467.692

Euro:757.99

###### 03.C04A.V130A 	VALVOLA A STANTUFFO,KLINGER,DI ACCIAIO, PN 40, ATTACCHI A FLANGE

###### 03.C04A.V130A.V001A 	DN 10

cad  L. 118.112

Euro:60.99

###### 03.C04A.V130A.V002A 	DN 15

cad  L. 124.114

Euro:64.09

###### 03.C04A.V130A.V003A 	DN 20

cad  L. 142.122

Euro:73.39

###### 03.C04A.V130A.V004A 	DN 25

cad  L. 207.180

Euro:106.99

###### 03.C04A.V130A.V005A 	DN 32

cad  L. 313.675

Euro:161.99

###### 03.C04A.V130A.V006A 	DN 40

cad  L. 362.082

Euro:186.99

###### 03.C04A.V130A.V007A 	DN 50

cad  L. 406.616

Euro:209.99

###### 03.C04A.V130A.V008A 	DN 65

cad  L. 970.071

Euro:500.99

###### 03.C04A.V130A.V009A 	DN 80

cad  L. 1.179.188

Euro:608.99

###### 03.C04A.V130A.V010A 	DN 100

cad  L. 1.614.849

Euro:833.99

###### 03.C04A.V130A.V011A 	DN 125

cad  L. 2.412.592

Euro:1245.99

###### 03.C04A.V130A.V012A 	DN 150

cad  L. 3.022.517

Euro:1560.99

###### 03.C04A.V131A 	VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA CON CORPO IN GHISA E GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX, CON GRANDE CAPACITA' DI SCARICO

###### 03.C04A.V131A.V001A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 173.102

Euro:89.39

###### 03.C04A.V132A 	VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE,MOTORIZZATA,IN BRONZO ATTACCHI FILETTATI

###### 03.C04A.V132A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 55.183

Euro:28.49

###### 03.C04A.V132A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 66.026

Euro:34.09

###### 03.C04A.V132A.V003A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C04A.V132A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 90.036

Euro:46.49

###### 03.C04A.V132A.V005A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 130.117

Euro:67.19

###### 03.C04A.V133A 	VALVOLA DI FONDO,IN OTTONE,CON TENUTA IN GOMMA O METALLICA

###### 03.C04A.V133A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C04A.V133A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 5.808

Euro:2.99

###### 03.C04A.V133A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 7.706

Euro:3.98

###### 03.C04A.V133A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 9.197

Euro:4.75

###### 03.C04A.V133A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 13.495

Euro:6.97

###### 03.C04A.V133A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 16.497

Euro:8.52

###### 03.C04A.V133A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 21.686

Euro:11.19

###### 03.C04A.V133A.V008A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 39.112

Euro:20.19

###### 03.C04A.V133A.V009A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 51.117

Euro:26.39

###### 03.C04A.V133A.V010A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 84.034

Euro:43.39

###### 03.C04A.V134A 	VALVOLA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO PER IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO CON GRUPPO COMPLETO DI MANOMETRO RIDUTTORE DI PRESSIONE,VALVOLA DI RITEGNO,VALVOLE A SFERA, FILTRO.

###### 03.C04A.V134A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 97.200

Euro:50.19

###### 03.C04A.V134A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 140.185

Euro:72.39

###### 03.C04A.V135A 	VALVOLA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO PER IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO CON GRUPPO COMPLETO DI MANOMETRO VALVOLA DI RITEGNO, VALVOLE A SFERA, FILTRO.

###### 03.C04A.V135A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 51.117

Euro:26.39

###### 03.C04A.V135A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 90.036

Euro:46.49

###### 03.C04A.V136A 	VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE, ATTACCHI FILETTATI

###### 03.C04A.V136A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 137.087

Euro:70.79

###### 03.C04A.V136A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 146.188

Euro:75.49

###### 03.C04A.V136A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 155.095

Euro:80.09

###### 03.C04A.V136A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 207.180

Euro:106.99

###### 03.C04A.V136A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 03.C04A.V137A 	VALVOLA MISCELATRICE A 4 VIE, ATTACCHI FILETTATI

###### 03.C04A.V137A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 03.C04A.V137A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 75.127

Euro:38.79

###### 03.C04A.V137A.V003A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 94.102

Euro:48.59

###### 03.C04A.V137A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 104.171

Euro:53.79

###### 03.C04A.V138A 	VALVOLA MISCELATRICE IN GHISA,A 3 VIE,PN 6,A SET TORE, ATTACCHI A FLANGE.

###### 03.C04A.V138A.V001A 	DN 40

cad  L. 110.173

Euro:56.89

###### 03.C04A.V138A.V002A 	DN 50

cad  L. 130.117

Euro:67.19

###### 03.C04A.V138A.V003A 	DN 65

cad  L. 180.073

Euro:92.99

###### 03.C04A.V138A.V004A 	DN 80

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 03.C04A.V138A.V005A 	DN 100

cad  L. 280.759

Euro:144.99

###### 03.C04A.V138A.V006A 	DN 125

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C04A.V138A.V007A 	DN 150

cad  L. 650.586

Euro:335.99

###### 03.C04A.V139A 	VALVOLA MISCELATRICE IN GHISA, A 3 VIE, PN 10, A STELO, ATTACCHI A FLANGE

###### 03.C04A.V139A.V001A 	DN 40

cad  L. 205.244

Euro:105.99

###### 03.C04A.V139A.V002A 	DN 50

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 03.C04A.V139A.V003A 	DN 65

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 03.C04A.V139A.V004A 	DN 80

cad  L. 437.597

Euro:225.99

###### 03.C04A.V139A.V005A 	DN 100

cad  L. 633.160

Euro:326.99

###### 03.C04A.V140A 	VALVOLA MISCELATRICE A 4 VIE, ATTACCHI A FLANGE

###### 03.C04A.V140A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 132.053

Euro:68.19

###### 03.C04A.V140A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 169.036

Euro:87.29

###### 03.C04A.V140A.V003A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 209.117

Euro:107.99

###### 03.C04A.V140A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 323.357

Euro:166.99

###### 03.C04A.V140A.V005A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 03.C04A.V141A 	VALVOLA MOTORIZZATA A 2 VIE, IN GHISA, A STELO, ATTACCHI A FLANGE

###### 03.C04A.V141A.V001A 	DIAMETRO 1/8"

cad  L. 362.082

Euro:186.99

###### 03.C04A.V141A.V002A 	DIAMETRI 1/4"-3/8"

cad  L. 404.680

Euro:208.99

###### 03.C04A.V141A.V003A 	DIAMETRI 1/2"-3/4"

cad  L. 484.067

Euro:249.99

###### 03.C04A.V141A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 706.738

Euro:364.99

###### 03.C04A.V142A 	VALVOLA MOTORIZZATA A 2 VIE, IN GHISA, A STELO, ATTACCHI A MANICOTTO

###### 03.C04A.V142A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 137.087

Euro:70.79

###### 03.C04A.V142A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 146.188

Euro:75.49

###### 03.C04A.V142A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 155.095

Euro:80.09

###### 03.C04A.V142A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 207.180

Euro:106.99

###### 03.C04A.V142A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 03.C04A.V143A 	VALVOLA A FARFALLA,IN GHISA,A LEVA,A MARGHERITA CON ARRESTO A GRILLETTO

###### 03.C04A.V143A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 03.C04A.V143A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 396.935

Euro:204.99

###### 03.C04A.V143A.V003A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 398.871

Euro:205.99

###### 03.C04A.V143A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 460.832

Euro:237.99

###### 03.C04A.V143A.V005A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 569.263

Euro:293.99

###### 03.C04A.V143A.V006A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 679.630

Euro:350.99

###### 03.C04A.V143A.V007A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 731.910

Euro:377.99

###### 03.C04A.V143A.V008A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 838.404

Euro:432.99

###### 03.C04A.V143A.V009A 	DIAMETRO 5"

cad  L. 1.161.762

Euro:600

###### 03.C04A.V144A 	VALVOLA A FARFALLA,IN GHISA,DI REGOLAZIONE,SPECIALE

###### 03.C04A.V144A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 03.C04A.V144A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 280.759

Euro:144.99

###### 03.C04A.V144A.V003A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 321.420

Euro:165.99

###### 03.C04A.V144A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 385.317

Euro:198.99

###### 03.C04A.V144A.V005A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 441.469

Euro:227.99

###### 03.C04A.V144A.V006A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 627.351

Euro:323.99

###### 03.C04A.V144A.V007A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 700.929

Euro:361.99

###### 03.C04A.V144A.V008A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 791.934

Euro:408.99

###### 03.C04A.V144A.V009A 	DIAMETRO 5"

cad  L. 1.001.051

Euro:516.99

###### 03.C04A.V145A 	VALVOLA A SFERA,SERIE PESANTE,CON MANIGLIA A FAR FALLA, "MF"

###### 03.C04A.V145A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 4.801

Euro:2.48

###### 03.C04A.V145A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 5.595

Euro:2.89

###### 03.C04A.V145A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 8.500

Euro:4.39

###### 03.C04A.V145A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 03.C04A.V146A 	VALVOLA A SFERA,CORPO IN OTTONE,PN 16, A PASSAGGIO TOTALE, ATTACCHI A FLANGE, SPECIALE

###### 03.C04A.V146A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 122.178

Euro:63.09

###### 03.C04A.V146A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 174.070

Euro:89.89

###### 03.C04A.V146A.V003A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 317.548

Euro:163.99

###### 03.C04A.V146A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 458.895

Euro:236.99

###### 03.C04A.V146A.V005A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 629.287

Euro:324.99

###### 03.C04A.V146A.V006A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 1.001.051

Euro:516.99

###### 03.C04A.V146A.V007A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 1.301.173

Euro:671.99

###### 03.C04A.V147A 	VALVOLA A SFERA,CORPO IN GHISA, PN 16, A PASSAGGIO TOTALE,SFERA DI OTTONE CROMATA, STELO DI OTTONE, SPECIALE

###### 03.C04A.V147A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C04A.V147A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 85.195

Euro:43.99

###### 03.C04A.V147A.V003A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 130.117

Euro:67.19

###### 03.C04A.V147A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 03.C04A.V147A.V005A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C04A.V147A.V006A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 391.126

Euro:201.99

###### 03.C04A.V147A.V007A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 551.836

Euro:284.99

###### 03.C04A.V147A.V008A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 1.450.266

Euro:748.99

###### 03.C04A.V148A 	VALVOLA COMPLETAMENTE IN BRONZO, A MANICOTTO, AD ANELLO INTERCAMBIABILE TIPO JANCHIS,DI ARRESTO, A FLUSSO LIBERO

###### 03.C04A.V148A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 03.C04A.V148A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C04A.V148A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C04A.V148A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C04A.V148A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 33.110

Euro:17.09

###### 03.C04A.V148A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C04A.V148A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C04A.V148A.V008A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 130.117

Euro:67.19

###### 03.C04A.V148A.V009A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 180.073

Euro:92.99

###### 03.C04A.V149A 	VALVOLA COMPLETAMENTE IN BRONZO,A MANICOTTO, AD ANELLO INTERCAMBIABILE TIPO JANCHIS, DI RITENUTA A FLUSSO LIBERO, PN 10

###### 03.C04A.V149A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C04A.V149A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 12.004

Euro:6.19

###### 03.C04A.V149A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C04A.V149A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 28.075

Euro:14.49

###### 03.C04A.V149A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 39.112

Euro:20.19

###### 03.C04A.V149A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 58.088

Euro:29.99

###### 03.C04A.V149A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 90.036

Euro:46.49

###### 03.C04A.V149A.V008A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 140.185

Euro:72.39

###### 03.C04A.V149A.V009A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 190.141

Euro:98.19

###### 03.C04A.V150A 	VALVOLA IN BRONZO FUSO,ROBUSTA,A DOPPIO REGOLAGGIO,CON CAPPUCCIO A GHIERA E VOLANTINO IN POLIPROPILENE ANTIURTO, TIPO A SQUADRA

###### 03.C04A.V150A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 6.989

Euro:3.61

###### 03.C04A.V150A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 7.493

Euro:3.87

###### 03.C04A.V150A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 03.C04A.V150A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 18.994

Euro:9.81

###### 03.C04A.V150A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C04A.V151A 	VALVOLA IN BRONZO FUSO,ROBUSTA,A DOPPIO REGOLAGGIO,CON CAPPUCCIO A GHIERA E VOLANTINO IN POLIPROPILENE ANTIURTO, TIPO DIRITTA

###### 03.C04A.V151A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 7.493

Euro:3.87

###### 03.C04A.V151A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 03.C04A.V151A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C04A.V151A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C04A.V151A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 45.115

Euro:23.29

###### 03.C04A.V152A 	VALVOLA MONOTUBO, IN BRONZO FUSO, ROBUSTA

###### 03.C04A.V152A.V001A 	DIAMETRO 3/4" - 1"

cad  L. 30.786

Euro:15.89

###### 03.C04A.V153A 	VALVOLA IN GHISA CON GUARNIZIONI DI JENCHITE,PER VAPORE, DI INTERCETTAZIONE

###### 03.C04A.V153A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 7.706

Euro:3.98

###### 03.C04A.V153A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 8.693

Euro:4.49

###### 03.C04A.V153A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 9.700

Euro:5.01

###### 03.C04A.V153A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 11.695

Euro:6.04

###### 03.C04A.V153A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 14.309

Euro:7.39

###### 03.C04A.V153A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 03.C04A.V153A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 03.C04A.V154A 	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A VITE,IN BRONZO,CON GUARNIZIONI TEFLON,A FLUSSO AVVIATO,PN 16

###### 03.C04A.V154A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 8.190

Euro:4.23

###### 03.C04A.V154A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 9.100

Euro:4.69

###### 03.C04A.V154A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 13.689

Euro:7.07

###### 03.C04A.V154A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C04A.V154A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 27.688

Euro:14.29

###### 03.C04A.V154A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 37.563

Euro:19.39

###### 03.C04A.V154A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 57.313

Euro:29.59

###### 03.C04A.V155A 	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE,OMOLOGATA ISPESL, COMPLETA DI POZZETTO E CAPILLARE, AD AZIONE POSITIVA

###### 03.C04A.V155A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 03.C04A.V155A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C04A.V155A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 381.445

Euro:196.99

###### 03.C04A.V155A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 480.194

Euro:247.99

###### 03.C04A.V155A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 530.537

Euro:273.99

###### 03.C04A.V155A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 631.224

Euro:325.99

###### 03.C04A.V155A.V007A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 927.473

Euro:478.99

###### 03.C04A.V155A.V008A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 1.276.001

Euro:658.99

###### 03.C04A.V156A 	VALVOLA DI RITENUTA,CON GUARNIZIONI DI TEFLON,A FLUSSO AVVIATO, AD OTTURATORE, PN 10

###### 03.C04A.V156A.V001A 	DN 15

cad  L. 61.960

Euro:31.99

###### 03.C04A.V156A.V002A 	DN 20

cad  L. 84.034

Euro:43.39

###### 03.C04A.V156A.V003A 	DN 25

cad  L. 111.141

Euro:57.39

###### 03.C04A.V156A.V004A 	DN 32

cad  L. 163.033

Euro:84.19

###### 03.C04A.V156A.V005A 	DN 40

cad  L. 205.244

Euro:105.99

###### 03.C04A.V156A.V006A 	DN 50

cad  L. 284.631

Euro:146.99

###### 03.C04A.V156A.V007A 	DN 65

cad  L. 400.807

Euro:206.99

###### 03.C04A.V156A.V008A 	DN 80

cad  L. 513.111

Euro:264.99

###### 03.C04A.V157A 	VALVOLA DI RITENUTA CON GUARNIZIONE DI TEFLON, A FLUSSO LIBERO, A BATTENTE, PN 10

###### 03.C04A.V157A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 93.134

Euro:48.09

###### 03.C04A.V157A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 120.048

Euro:61.99

###### 03.C04A.V157A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 155.095

Euro:80.09

###### 03.C04A.V157A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 03.C04A.V157A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 288.504

Euro:148.99

###### 03.C04A.V157A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 404.680

Euro:208.99

###### 03.C04A.V157A.V007A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 513.111

Euro:264.99

###### 03.C04A.V157A.V008A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 747.400

Euro:385.99

###### 03.C04A.V158A 	VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE IN BRONZO,DEL TIPO CON OTTURATORE,A FLUSSO AVVIATO, ROBUSTE, PN 16

###### 03.C04A.V158A.V001A 	DIAMETRO 1/4"

cad  L. 14.192

Euro:7.33

###### 03.C04A.V158A.V002A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C04A.V158A.V003A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 03.C04A.V158A.V004A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 28.463

Euro:14.69

###### 03.C04A.V158A.V005A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 39.112

Euro:20.19

###### 03.C04A.V158A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 56.151

Euro:28.99

###### 03.C04A.V158A.V007A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 03.C04A.V158A.V008A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 107.075

Euro:55.29

###### 03.C04A.V158A.V009A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 179.104

Euro:92.49

###### 03.C04A.V158A.V010A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 228.479

Euro:117.99

###### 03.C04A.V158A.V011A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 489.876

Euro:252.99

###### 03.C04A.V159A 	VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE IN BRONZO,DEL TIPO A BATTENTE,A FLUSSO LIBERO,ROBUSTE, PN 16

###### 03.C04A.V159A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 15.296

Euro:7.89

###### 03.C04A.V159A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 03.C04A.V159A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 03.C04A.V159A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 03.C04A.V159A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 53.053

Euro:27.39

###### 03.C04A.V159A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 66.026

Euro:34.09

###### 03.C04A.V159A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 83.065

Euro:42.89

###### 03.C04A.V159A.V008A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 171.166

Euro:88.39

###### 03.C04A.V159A.V009A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 03.C04A.V159A.V010A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 03.C04A.V160A 	VALVOLA DI SICUREZZA IN BRONZO, A SQUADRA,A SEGGIO PIANO, SCARICO CONVOGLIATO A MOLLA

###### 03.C04A.V160A.V001A 	DIAMETRO 1/4"

cad  L. 16.497

Euro:8.52

###### 03.C04A.V160A.V002A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 17.503

Euro:9.04

###### 03.C04A.V160A.V003A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C04A.V160A.V004A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 23.622

Euro:12.19

###### 03.C04A.V160A.V005A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 31.561

Euro:16.29

###### 03.C04A.V160A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 53.053

Euro:27.39

###### 03.C04A.V160A.V007A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 73.191

Euro:37.79

###### 03.C04A.V160A.V008A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 102.041

Euro:52.69

###### 03.C04A.V160A.V009A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 271.077

Euro:139.99

###### 03.C04A.V160A.V010A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 364.018

Euro:187.99

###### 03.C04A.V161A 	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA,OMOLOGATA ISPESL

###### 03.C04A.V161A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 53.053

Euro:27.39

###### 03.C04A.V161A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 58.088

Euro:29.99

###### 03.C04A.V161A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 77.063

Euro:39.79

###### 03.C04A.V162A 	VALVOLA DI SICUREZZA A SCARICO TERMICO,IN BRONZO COMPLETA DI MICROINTERRUTTORE,A RIARMO MANUALE, AD AZIONE POSITIVA,OMOLOGATA ISPESL

###### 03.C04A.V162A.V001A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C04A.V162A.V002A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 03.C04A.V162A.V003A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C04A.V163A 	VALVOLA DI SICUREZZA DEL TIPO A PESO DIRETTO, COMPRESI I CONTRAPPESI, BAR 0.5, PN 10, OMOLOGATA ISPESL

###### 03.C04A.V163A.V001A 	DN 50

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 03.C04A.V163A.V002A 	DN 80

cad  L. 383.381

Euro:197.99

###### 03.C04A.V163A.V003A 	DN 100

cad  L. 532.474

Euro:274.99

###### 03.C04A.V164A 	VALVOLA DI SICUREZZA A MOLLA,ESECUZIONE PN 40, AD ALZATA TOTALE,OMOLOGATA ISPESL

###### 03.C04A.V164A.V001A 	DN 25

cad  L. 741.591

Euro:382.99

###### 03.C04A.V164A.V002A 	DN 32

cad  L. 801.615

Euro:413.99

###### 03.C04A.V164A.V003A 	DN 40

cad  L. 894.556

Euro:461.99

###### 03.C04A.V164A.V004A 	DN 50

cad  L. 1.155.953

Euro:596.99

###### 03.C04A.V164A.V005A 	DN 65

cad  L. 1.523.844

Euro:786.99

###### 03.C04A.V164A.V006A 	DN 80

cad  L. 1.891.735

Euro:976.99

###### 03.C04A.V164A.V007A 	DN 100

cad  L. 2.364.185

Euro:1220.99

###### 03.C04A.V165A 	VALVOLA DI SICUREZZA PER VASO DI ESPANSIONE AUTO PRESSURIZZATO, OMOLOGATA ISPESL

###### 03.C04A.V165A.V001A 	DN 25

cad  L. 53.053

Euro:27.39

###### 03.C04A.V165A.V002A 	DN 32

cad  L. 85.195

Euro:43.99

###### 03.C04A.V165A.V003A 	DN 40

cad  L. 95.070

Euro:49.09

###### 03.C04A.V165A.V004A 	DN 50

cad  L. 154.127

Euro:79.59

###### 03.C04A.V165A.V005A 	DN 65

cad  L. 195.563

Euro:100.99

###### 03.C04A.V166A 	VALVOLA MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILE, CROMATA,CON ATTACCO TUBO FERRO

###### 03.C04A.V166A.V001A 	DIAMETRO 3/8" - A SQUADRA

cad  L. 9.603

Euro:4.96

###### 03.C04A.V166A.V002A 	DIAMETRO 1/2" - A SQUADRA

cad  L. 12.992

Euro:6.71

###### 03.C04A.V166A.V003A 	DIAMETRO 3/4" - A SQUADRA

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C04A.V166A.V004A 	DIAMETRO 1" - A SQUADRA

cad  L. 29.044

Euro:14.99

###### 03.C04A.V166A.V005A 	DIAMETRO 3/8" - DIRITTA

cad  L. 10.204

Euro:5.27

###### 03.C04A.V166A.V006A 	DIAMETRO 1/2" - DIRITTA

cad  L. 13.805

Euro:7.13

###### 03.C04A.V166A.V007A 	DIAMETRO 3/4" - DIRITTA

cad  L. 21.686

Euro:11.19

###### 03.C04A.V166A.V008A 	DIAMETRO 1" - DIRITTA

cad  L. 30.593

Euro:15.79

###### 03.C04A.V167A 	VALVOLA MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILE,CROMATA, CON ATTACCO PER ADATTATORE

###### 03.C04A.V167A.V001A 	DIAMETRO 3/8"X12 - A SQUADRA

cad  L. 9.603

Euro:4.96

###### 03.C04A.V167A.V002A 	DIAMETRO 1/2"X16 - A SQUADRA

cad  L. 11.191

Euro:5.78

###### 03.C04A.V167A.V003A 	DIAMETRO 1/2"X18 - A SQUADRA

cad  L. 11.791

Euro:6.09

###### 03.C04A.V167A.V004A 	DIAMETRO 3/8"X12 - DIRITTA

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 03.C04A.V167A.V005A 	DIAMETRO 1/2"X16 - DIRITTA

cad  L. 12.392

Euro:6.39

###### 03.C04A.V167A.V006A 	DIAMETRO 1/2"X18 - DIRITTA

cad  L. 12.992

Euro:6.71

###### 03.C04A.V168A 	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE,CROMATA,CON ATTACCO TUBO FERRO

###### 03.C04A.V168A.V001A 	DIAMETRO 3/8" - A SQUADRA

cad  L. 9.197

Euro:4.75

###### 03.C04A.V168A.V002A 	DIAMETRO 1/2" - A SQUADRA

cad  L. 12.508

Euro:6.46

###### 03.C04A.V168A.V003A 	DIAMETRO 3/4" - A SQUADRA

cad  L. 19.556

Euro:10.09

###### 03.C04A.V168A.V004A 	DIAMETRO 1" - A SQUADRA

cad  L. 28.269

Euro:14.59

###### 03.C04A.V168A.V005A 	DIAMETRO 3/8" - DIRITTA

cad  L. 9.797

Euro:5.06

###### 03.C04A.V168A.V006A 	DIAMETRO 1/2" - DIRITTA

cad  L. 13.108

Euro:6.77

###### 03.C04A.V168A.V007A 	DIAMETRO 3/4" - DIRITTA

cad  L. 20.911

Euro:10.79

###### 03.C04A.V168A.V008A 	DIAMETRO 1" - DIRITTA

cad  L. 29.431

Euro:15.19

###### 03.C04A.V169A 	VALVOLA TERMOSTATIZZABILE,CROMATA,CON ATTACCO PER ADATTATORE

###### 03.C04A.V169A.V001A 	DIAMETRO 3/8"X12 - A SQUADRA

cad  L. 9.197

Euro:4.75

###### 03.C04A.V169A.V002A 	DIAMETRO 1/2"X16 - A SQUADRA

cad  L. 10.707

Euro:5.53

###### 03.C04A.V169A.V003A 	DIAMETRO 1/2"X18 - A SQUADRA

cad  L. 11.307

Euro:5.84

###### 03.C04A.V169A.V004A 	DIAMETRO 3/8"X12 - DIRITTA

cad  L. 10.494

Euro:5.42

###### 03.C04A.V169A.V005A 	DIAMETRO 1/2"X16 - DIRITTA

cad  L. 11.908

Euro:6.15

###### 03.C04A.V169A.V006A 	DIAMETRO 1/2"X18 - DIRITTA

cad  L. 12.508

Euro:6.46

###### 03.C04A.V170A 	VALVOLINE IN BRONZO PER SFOGO ARIA A VOLANTINO ROBUSTE

###### 03.C04A.V170A.V001A 	DIAMETRO 1/8"

cad  L. 1.549

Euro:0.79

###### 03.C04A.V170A.V002A 	DIAMETRO 1/4"

cad  L. 1.607

Euro:0.83

###### 03.C04A.V170A.V003A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 1.645

Euro:0.85

###### 03.C04A.V171A 	VALVOLINE PER SFOGO ARIA,AUTOMATICHE IGROSCOPICHE

###### 03.C04A.V171A.V001A 	DIAMETRO 1/8"

cad  L. 2.962

Euro:1.53

###### 03.C04A.V171A.V002A 	DIAMETRO 1/4"

cad  L. 2.342

Euro:1.21

###### 03.C04A.V172A 	VALVOLINE PER SFOGO ARIA, AUTOMATICHE A GALLEGGIANTE

###### 03.C04A.V172A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 11.908

Euro:6.15

###### 03.C04A.V173A 	VALVOLINE PER SFOGO ARIA, AUTOMATICHE A GALLEGGIANTE PER VAPORE

###### 03.C04A.V173A.V001A 	DIAMETRI 1/8"-1/4"

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C04A.V173A.V002A 	DISAERATORE PER VAPORE DIAM. 1/2"

cad  L. 81.129

Euro:41.89

###### 03.C04A.V174A 	VOLANTINI PER VALVOLE RADIATORI IN POLIPROPILENE

###### 03.C04A.V174A.V001A 	DIAMETRO MM 37

cad  L. 464

Euro:0.24

###### 03.C04A.V174A.V002A 	DIAMETRO MM 43

cad  L. 697

Euro:0.36

###### 03.C04A.V174A.V003A 	DIAMETRO MM 53

cad  L. 851

Euro:0.44

###### 03.C04A.V174A.V004A 	DIAMETRO MM 71

cad  L. 2.691

Euro:1.39

###### 03.C04A.V175A 	VOLANTINO MICROMETRICO PER VALVOLE A REGOLAZIONE MICROMETRICA

###### 03.C04A.V175A.V001A 	................................................

cad  L. 1.394

Euro:0.72

# 03.C05A 	BRUCIATORI E ACCESSORI-SERBATOI PER COMBUSTIBILI

###### 03.C05A.V001A 	GRUPPO BRUCIATORE DI GASOLIO,AUTOMATICO,CON CELLULA FOTOELETTRICA,COMPLETO DI MOTORE,COMPRESSORE,VENTOLA,UGGELLO,SUPPORTO,QUADRETTO ELETTRICO, APPARECCHIATURE CONFORMI ALLE NORME E LEGGI VIGENTI IN MATERIA E QUANT'ALTRO NECESSARIO.

###### 03.C05A.V001A.V001A 	PORTATA SINO A KG/H 5-NORMALI O SEMIPRESSURIZZ.

cad  L. 803.552

Euro:414.99

###### 03.C05A.V001A.V002A 	PORTATA SINO A KG/H 10-NORMALI O SEMIPRESSURIZZ.

cad  L. 911.983

Euro:470.99

###### 03.C05A.V001A.V003A 	PORTATA SINO A KG/H 15-NORMALI O SEMIPRESSURIZZ.

cad  L. 1.082.374

Euro:558.99

###### 03.C05A.V001A.V004A 	PORTATA SINO A KG/H 25-NORMALI O SEMIPRESSURIZZ.

cad  L. 1.194.678

Euro:616.99

###### 03.C05A.V001A.V005A 	PORTATA SINO A KG/H 40-NORMALI O SEMIPRESSURIZZ.

cad  L. 1.800.731

Euro:929.99

###### 03.C05A.V001A.V006A 	PORTATA SINO A KG/H 60-NORMALI O SEMIPRESSURIZZ.

cad  L. 2.501.660

Euro:1291.99

###### 03.C05A.V001A.V007A 	PORTATA SINO A KG/H 21-PRESSURIZZATI MONOSTADIO

cad  L. 1.976.931

Euro:1020.99

###### 03.C05A.V001A.V008A 	PORTATA SINO A KG/H 30-PRESSURIZZATI MONOSTADIO

cad  L. 1.820.093

Euro:939.99

###### 03.C05A.V001A.V009A 	PORTATA SINO A KG/H 40-PRESSURIZZATI MONOSTADIO

cad  L. 2.240.264

Euro:1156.99

###### 03.C05A.V001A.V010A 	PORTATA SINO A KG/H 60-PRESSURIZZATI MONOSTADIO

cad  L. 2.511.342

Euro:1296.99

###### 03.C05A.V001A.V011A 	PORTATA SINO A KG/H 35- PRESSURIZ. DOPPIO STADIO

cad  L. 2.836.635

Euro:1464.99

###### 03.C05A.V001A.V012A 	PORTATA SINO A KG/H 46- PRESSURIZ. DOPPIO STADIO

cad  L. 3.161.928

Euro:1632.99

###### 03.C05A.V001A.V013A 	PORTATA SINO A KG/H 55- PRESSURIZ. DOPPIO STADIO

cad  L. 3.280.041

Euro:1693.99

###### 03.C05A.V001A.V014A 	PORTATA SINO A KG/H 80- PRESSURIZ. DOPPIO STADIO

cad  L. 4.865.846

Euro:2512.99

###### 03.C05A.V001A.V015A 	PORTATA SINO A KG/H 125 PRESSURIZ. DOPPIO STADIO

cad  L. 5.506.751

Euro:2843.99

###### 03.C05A.V001A.V016A 	PORTATA SINO A KG/H 180 MODULANTI

cad  L. 7.185.497

Euro:3710.99

###### 03.C05A.V001A.V017A 	PORTATA SINO A KG/H 200 MODULANTI

cad  L. 8.000.667

Euro:4131.99

###### 03.C05A.V001A.V018A 	PORTATA SINO A KG/H 280 MODULANTI

cad  L. 9.001.719

Euro:4648.99

###### 03.C05A.V001A.V019A 	PORTATA SINO A KG/H 325 MODULANTI

cad  L. 11.081.273

Euro:5722.99

###### 03.C05A.V001A.V020A 	PORTATA SINO A KG/H 700 MODULANTI

cad  L. 22.001.836

Euro:11362.99

###### 03.C05A.V002A 	GRUPPO BRUCIATORE DI NAFTA, AUTOMATICO, CON CELLULA FOTOELETTRICA, COMPLETO DI MOTORE, COMPRESSORE, VENTOLA, UGGELLO, SUPPORTO,QUADRETTO ELETTRICO,APPARECCHIATURE CONFORMI ALLE NORME E LEGGI VIGENTI IN MATERIA E QUANT'ALTRO NECESSARIO.

###### 03.C05A.V002A.V001A 	PORTATA SINO A KG/H 30

cad  L. 3.411.707

Euro:1761.99

###### 03.C05A.V002A.V002A 	PORTATA SINO A KG/H 60

cad  L. 4.000.333

Euro:2065.99

###### 03.C05A.V002A.V003A 	PORTATA SINO A KG/H 85

cad  L. 6.931.846

Euro:3579.99

###### 03.C05A.V002A.V004A 	PORTATA SINO A KG/H 130

cad  L. 7.175.816

Euro:3705.99

###### 03.C05A.V002A.V005A 	PORTATA SINO A KG/H 200

cad  L. 9.261.179

Euro:4782.99

###### 03.C05A.V002A.V006A 	PORTATA SINO A KG/H 280

cad  L. 13.000.116

Euro:6713.99

###### 03.C05A.V002A.V007A 	PORTATA SINO A KG/H 350

cad  L. 15.000.283

Euro:7746.99

###### 03.C05A.V003A 	GRUPPO BRUCIATORE DI GAS METANO, AUTOMATICO, CON CELLULA FOTOELETTRICA, COMPLETO DI MOTORE, COMPRESSORE, VENTOLA, UGGELLO, SUPPORTO, QUADRETTO ELETTRICO, APPARECCHIATURE CONFORMI ALLE NORME E LEGGI VIGENTI IN MATERIA E QUANT'ALTRO NECESSARIO

###### 03.C05A.V003A.V001A 	PORTATA SINO A N.M3/H 3,6-SEMIPRESSURIZZ.-NORM.

cad  L. 1.051.394

Euro:542.99

###### 03.C05A.V003A.V002A 	PORTATA SINO A N.M3/H 5,4-SEMIPRESSURIZZ.-NORM.

cad  L. 1.200.487

Euro:619.99

###### 03.C05A.V003A.V003A 	PORTATA SINO A N.M3/H 7,9-SEMIPRESSURIZZ.-NORM.

cad  L. 1.626.466

Euro:839.99

###### 03.C05A.V003A.V004A 	PORTATA SINO A N.M3/H 12-SEMIPRESSURIZZATI-NORM.

cad  L. 1.686.491

Euro:870.99

###### 03.C05A.V003A.V005A 	PORTATA SINO A N.M3/H 17-SEMIPRESSURIZZATI-NORM.

cad  L. 2.075.681

Euro:1071.99

###### 03.C05A.V003A.V006A 	PORTATA SINO A N.M3/H 33,1-PRESSURIZ.-MONOSTADIO

cad  L. 3.130.948

Euro:1616.99

###### 03.C05A.V003A.V007A 	PORTATA SINO A N.M3/H 53-PRESSURIZZATI MONOSTAD.

cad  L. 3.961.608

Euro:2045.99

###### 03.C05A.V003A.V008A 	PORTATA SINO A N.M3/H 75-PRESSURIZZATI MONOSTAD.

cad  L. 5.100.135

Euro:2633.99

###### 03.C05A.V003A.V009A 	PORTATA SINO A N.M3/H 29,5-PRESSUR.DOPPIO STADIO

cad  L. 3.820.260

Euro:1972.99

###### 03.C05A.V003A.V010A 	PORTATA SINO A N.M3/H 51,7-PRESSUR.DOPPIO STADIO

cad  L. 4.891.018

Euro:2525.99

###### 03.C05A.V003A.V011A 	PORTATA SINO A N.M3/H 62-PRESSURIZZ.DOPPIO STAD.

cad  L. 5.330.551

Euro:2752.99

###### 03.C05A.V003A.V012A 	PORTATA SINO A N.M3/H 85,5-PRESSURIZ.DOPPIO STAD

cad  L. 6.285.132

Euro:3245.99

###### 03.C05A.V003A.V013A 	PORTATA SINO A N.M3/H 135,5-PRESSUR.DOPPIO STAD.

cad  L. 8.200.103

Euro:4234.99

###### 03.C05A.V003A.V014A 	PORTATA SINO A N.M3/H 200-PRESSURIZZ.DOPPIO STAD

cad  L. 10.711.445

Euro:5531.99

###### 03.C05A.V003A.V015A 	PORTATA SINO A N.M3/H 300-PRESSURIZZ.DOPPIO STAD

cad  L. 13.000.116

Euro:6713.99

###### 03.C05A.V003A.V016A 	PORTATA SINO A N.M3/H 420-PRESSURIZZ.DOPPIO STAD

cad  L. 22.290.340

Euro:11511.99

###### 03.C05A.V003A.V017A 	PORTATA SINO A N.M3/H 51,7-PRESSURIZZATI MODUL.

cad  L. 7.646.330

Euro:3948.99

###### 03.C05A.V003A.V018A 	PORTATA SINO A N.M3/H 62-PRESSURIZZATI MODULANTI

cad  L. 8.085.863

Euro:4175.99

###### 03.C05A.V003A.V019A 	PORTATA SINO A N.M3/H 85,5-PRESSURIZZATI MODUL.

cad  L. 9.030.763

Euro:4663.99

###### 03.C05A.V003A.V020A 	PORTATA SINO A N.M3/H 135,5-PRESSURIZZATI MODUL.

cad  L. 10.951.543

Euro:5655.99

###### 03.C05A.V003A.V021A 	PORTATA SINO A N.M3/H 200-PRESSURIZZATI MODUL.

cad  L. 13.375.753

Euro:6907.99

###### 03.C05A.V003A.V022A 	PORTATA SINO A N.M3/H 300-PRESSURIZZATI MODUL.

cad  L. 16.100.085

Euro:8314.99

###### 03.C05A.V003A.V023A 	PORTATA SINO A N.M3/H 420-PRESSURIZZATI MODUL.

cad  L. 23.711.562

Euro:12245.99

###### 03.C05A.V003A.V024A 	PORTATA SINO A N.M3/H 600-PRESSURIZZATI MODUL.

cad  L. 26.201.605

Euro:13531.99

###### 03.C05A.V003A.V025A 	PORTATA SINO A N.M3/H 850-PRESSURIZZATI MODUL.

cad  L. 28.101.086

Euro:14512.99

###### 03.C05A.V004A 	GRUPPO BRUCIATORE MISTO GAS-GASOLIO, AUTOMATICO, CON CELLULA FOTOELETTRICA, COMPLETO DI MOTORE, COMPRESSORE, VENTOLA, UGGELLO, SUPPORTO,QUADRETTO ELETTRICO, APPARECCHIATURE CONFORMI ALLE NORME E LEGGI VIGENTI IN MATERIA E QUANT'ALTRO NECESSARIO

###### 03.C05A.V004A.V001A 	PORT.SINO A KG/H GASOLIO 13,8-N.M3/H GAS 16,4

cad  L. 2.931.512

Euro:1513.99

###### 03.C05A.V004A.V002A 	PORT.SINO A KG/H GASOLIO 21-N.M3/H GAS 25

cad  L. 5.225.992

Euro:2698.99

###### 03.C05A.V004A.V003A 	PORT.SINO A KG/H GASOLIO 45,6-N.M3/H GAS 54,3

cad  L. 6.565.891

Euro:3390.99

###### 03.C05A.V004A.V004A 	PORT.SINO A KG/H GASOLIO 72,8-N.M3/H GAS 86,7

cad  L. 8.916.523

Euro:4604.99

###### 03.C05A.V004A.V005A 	PORT.SINO A KG/H GASOLIO 110,3-N.M3/H GAS 131,4

cad  L. 10.825.685

Euro:5590.99

###### 03.C05A.V004A.V006A 	PORT.SINO A KG/H GASOLIO 168-N.M3/H GAS 200

cad  L. 12.971.072

Euro:6698.99

###### 03.C05A.V005A 	BITERMOSTATO A IMMERSIONE

###### 03.C05A.V005A.V001A 	....

cad  L. 48.987

Euro:25.29

###### 03.C05A.V006A 	BITERMOSTATO A IMMERSIONE DI REGOLAZIONE E DI BLOCCO CON RIARMO MANUALE

###### 03.C05A.V006A.V001A 	....

cad  L. 94.102

Euro:48.59

###### 03.C05A.V007A 	BOBINA DI RICAMBIO PER VALVOLA ELETTROMAGNETICA :

###### 03.C05A.V007A.V001A 	PER NAFTA

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 03.C05A.V007A.V002A 	PER GASOLIO

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 03.C05A.V008A 	CALOTTE DI SFIATO E ROMPIFIAMMA IN METALLO PER SERBATOI

###### 03.C05A.V008A.V001A 	ATTACCO DA 1"

cad  L. 5.499

Euro:2.84

###### 03.C05A.V008A.V002A 	ATTACCO DA 1" 1/4

cad  L. 5.808

Euro:2.99

###### 03.C05A.V008A.V003A 	ATTACCO DA 1" 1/2

cad  L. 6.254

Euro:3.23

###### 03.C05A.V008A.V004A 	ATTACCO DA 2"

cad  L. 12.392

Euro:6.39

###### 03.C05A.V009A 	CARRUCOLA DI ADATTAMENTO RINVIO CAVETTO ACCIAIO

###### 03.C05A.V009A.V001A 	....

cad  L. 1.800

Euro:0.93

###### 03.C05A.V010A 	CAVETTO IN ACCIAIO CON GUAINA (ML. 10)

###### 03.C05A.V010A.V001A 	....

cad  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C05A.V011A 	CAVO ALTA TENSIONE PER ACCENSIONE BRUCIATORI

###### 03.C05A.V011A.V001A 	....

ml  L. 13.999

Euro:7.23

###### 03.C05A.V012A 	COPERCHIO IN ALLUMINIO FILETTO 2"1/2

###### 03.C05A.V012A.V001A 	....

cad  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C05A.V013A 	DOPPIA VALVOLA A TRE VIE

###### 03.C05A.V013A.V001A 	....

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C05A.V014A 	ELETTRODI DI ACCENSIONE DI QUALSIASI MISURA PER BRUCIATORI GASOLIO

###### 03.C05A.V014A.V001A 	....

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 03.C05A.V015A 	FILTRI RETEX PER ARIA DI QUALSIASI MISURA

###### 03.C05A.V015A.V001A 	....

cad  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C05A.V016A 	FILTRO RISCALDATORE NAFTA, CON RUBINETTO DI SCARICO

###### 03.C05A.V016A.V001A 	SEMPLICE

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C05A.V016A.V002A 	CON TERMOSTATO E RESISTENZA

cad  L. 132.053

Euro:68.19

###### 03.C05A.V016A.V003A 	PER GASOLIO CON RUBIN.ARRESTO,VALV.RIT.-SUP.FIS.

cad  L. 33.110

Euro:17.09

###### 03.C05A.V017A 	FOTOCELLULA

###### 03.C05A.V017A.V001A 	....

cad  L. 150.641

Euro:77.79

###### 03.C05A.V018A 	FOTORESISTENZA

###### 03.C05A.V018A.V001A 	....

cad  L. 27.107

Euro:13.99

###### 03.C05A.V019A 	GRUPPO PRELIEVO CAMPIONE RUBINETTO-RACCORDO A T E TAPPO

###### 03.C05A.V019A.V001A 	....

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C05A.V020A 	GUARNIZIONI PER POMPE NAFTA

###### 03.C05A.V020A.V001A 	....

cad  L. 2.246

Euro:1.16

###### 03.C05A.V021A 	MANIGLIE PER COMANDO A DISTANZA RUBINETTI A STRAPPO, DI LAMIERA DI FERRO STAMPATA

###### 03.C05A.V021A.V001A 	TIPO GRANDE

cad  L. 18.801

Euro:9.71

###### 03.C05A.V021A.V002A 	TIPO PICCOLA

cad  L. 12.992

Euro:6.71

###### 03.C05A.V022A 	NUCLEO DI RICAMBIO PER VALVOLE ELETTROMAGNETICHE

###### 03.C05A.V022A.V001A 	....

cad  L. 18.200

Euro:9.39

###### 03.C05A.V023A 	PANNELLO ELETTRONICO CON FOTORESISTENZA

###### 03.C05A.V023A.V001A 	PER BRUCIATORI GASOLIO

cad  L. 190.141

Euro:98.19

###### 03.C05A.V023A.V002A 	PER BRUCIATORI GAS

cad  L. 400.807

Euro:206.99

###### 03.C05A.V023A.V003A 	PER BRUCIATORI MODULANTI

cad  L. 700.929

Euro:361.99

###### 03.C05A.V024A 	PESCANTE PER INDICATORE CON VALVOLA RITEGNO DIAMETRO 10 - 12

###### 03.C05A.V024A.V001A 	....

cad  L. 9.603

Euro:4.96

###### 03.C05A.V025A 	PLACCHE PRELEVAMENTO TEMPERATURE FUMI

###### 03.C05A.V025A.V001A 	TIPO PEZZO UNICO CON PIROMETRO E FORI MM80 E 50

cad  L. 36.595

Euro:18.89

###### 03.C05A.V025A.V002A 	TIPO CON DUE BOCCOLE E PIROMETRO

cad  L. 24.009

Euro:12.39

###### 03.C05A.V025A.V003A 	PIASTRA FUMI DIAMETRO 80 MM

cad  L. 14.502

Euro:7.49

###### 03.C05A.V025A.V004A 	PIASTRA FUMI DIAMETRO 50 MM

cad  L. 11.094

Euro:5.73

###### 03.C05A.V026A 	POMPE NAFTA PER BRUCIATORI INDUSTRIALI

###### 03.C05A.V026A.V001A 	....

cad  L. 1.750.388

Euro:903.99

###### 03.C05A.V027A 	POMPE PER BRUCIATORI

###### 03.C05A.V027A.V001A 	DI GASOLIO SINO A 30 KG

cad  L. 180.073

Euro:92.99

###### 03.C05A.V027A.V002A 	DI GASOLIO SINO A 80 KG

cad  L. 292.376

Euro:150.99

###### 03.C05A.V027A.V003A 	DI GASOLIO OLTRE A 80 KG

cad  L. 522.792

Euro:269.99

###### 03.C05A.V027A.V004A 	DI NAFTA

cad  L. 451.150

Euro:232.99

###### 03.C05A.V028A 	RISCALDATORE ELETTRICO A COLLARE

###### 03.C05A.V028A.V001A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 56.732

Euro:29.29

###### 03.C05A.V028A.V002A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 68.543

Euro:35.39

###### 03.C05A.V028A.V003A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C05A.V029A 	RISCALDATORE ELETTRICO AD IMMERSIONE DA APPLICARE AL SERBATOIO CON TERMOSTATO

###### 03.C05A.V029A.V001A 	....

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C05A.V030A 	RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE A STRAPPO

###### 03.C05A.V030A.V001A 	DIAMETRO 3/8" DI OTTONE

cad  L. 7.106

Euro:3.67

###### 03.C05A.V031A 	RUBINETTO PRELIEVO CAMPIONI CON MANIGLIA A FARFALLA DIAM. 3/8"

###### 03.C05A.V031A.V001A 	....

cad  L. 4.801

Euro:2.48

###### 03.C05A.V032A 	SONDA GASOLIO PER LIVELLO MM. 2.200

###### 03.C05A.V032A.V001A 	....

cad  L. 13.902

Euro:7.18

###### 03.C05A.V033A 	SPORTELLO IN LAMIERA CON VETRO PER PROTEZIONE MANIGLIE COMANDO A DISTANZA RUBINETTI A STRAPPO

###### 03.C05A.V033A.V001A 	....

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C05A.V034A 	SUCCHERUOLA DIAM. 3/8"

###### 03.C05A.V034A.V001A 	....

cad  L. 2.304

Euro:1.19

###### 03.C05A.V035A 	SUPPORTO COMPLETO PER VALVOLA ELETTROMAGNETICA

###### 03.C05A.V035A.V001A 	....

cad  L. 9.507

Euro:4.91

###### 03.C05A.V036A 	TAPPI DI CARICO CON CATENELLA PER SERBATOI

###### 03.C05A.V036A.V001A 	IN ALLUMINIO ATTACCHI 2"X2"1/2

cad  L. 7.899

Euro:4.08

###### 03.C05A.V036A.V002A 	IN BRONZO ATTACCHI 2"X2"1/2 PER CHIUSURA CON LUC

cad  L. 28.656

Euro:14.79

###### 03.C05A.V037A 	TELEINDICATORI ELETTRICI DI LIVELLO PER SERBATOI OLIO COMBUSTIBILE

###### 03.C05A.V037A.V001A 	....

cad  L. 148.124

Euro:76.49

###### 03.C05A.V038A 	TELEINDICATORI PNEUMATICI DI LIVELLO SERBATOI OLIO COMBUSTIBILE

###### 03.C05A.V038A.V001A 	A RILEVAMENTO PERMANENTE

cad  L. 123.727

Euro:63.89

###### 03.C05A.V038A.V002A 	A RILEVAMENTO SALTUARIO

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C05A.V039A 	TERMOSTATI AMBIENTE:

###### 03.C05A.V039A.V001A 	TIPO CON CONTATTI IN COMMUTAZIONE 0-30 GRADI C.

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 03.C05A.V039A.V002A 	TIPO CON CONTATTI IN COMM. ED INTERRUTTORE

cad  L. 23.622

Euro:12.19

###### 03.C05A.V039A.V003A 	TIPO CON 2 LAMPADINE 220 V. E INTERRUTTORE

cad  L. 24.590

Euro:12.69

###### 03.C05A.V039A.V004A 	TIPO AD AZIONE MODULANTE CON 2 POTENZIOMETRI

cad  L. 110.173

Euro:56.89

###### 03.C05A.V039A.V005A 	TIPO GIORNO/NOTTE CON OROLOGIO E SELET.A 4 PROG.

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 03.C05A.V040A 	TERMOSTATO A CONTATTO BIPOLARE

###### 03.C05A.V040A.V001A 	GRADUABILE DA 5 A 95 GRADI CENTIGRADI

cad  L. 25.558

Euro:13.19

###### 03.C05A.V041A 	TERMOSTATO A CONTATTO, BRACCIALE A FASCETTA ELEMENTO SENSIBILE A DILATAZIONE DI LIQUIDO

###### 03.C05A.V041A.V001A 	TARATURA INTERNA,SCALA 35-95 GRADI C.

cad  L. 46.083

Euro:23.79

###### 03.C05A.V042A 	TERMOSTATO AD IMMERSIONE, A 2 POSIZIONI,

###### 03.C05A.V042A.V001A 	TARATURA ESTERNA,SCALA 30-90 GRADI C.

cad  L. 49.762

Euro:25.69

###### 03.C05A.V043A 	TERMOSTATO AD IMMERSIONE E RIARMO MANUALE

###### 03.C05A.V043A.V001A 	....

cad  L. 67.188

Euro:34.69

###### 03.C05A.V044A 	TERMOSTATO AD IMMERSIONE GAMBO RIGIDO POSTERIORE, AZIONE MODULANTE PROPORZIONALE INTEGRALE - 10 + 90 GRADI CENTIGRADI

###### 03.C05A.V044A.V001A 	....

cad  L. 410.489

Euro:211.99

###### 03.C05A.V045A 	TERMOSTATO CON IMMERSIONE CAPILLARE, NORMALE - 20/90 GRADI CENTIGRADI

###### 03.C05A.V045A.V001A 	....

cad  L. 24.590

Euro:12.69

###### 03.C05A.V046A 	TERMOSTATO DI SEQUENZA AD IMMERSIONE PER REGOLAZIONE IN CASCATA

###### 03.C05A.V046A.V001A 	....

cad  L. 143.090

Euro:73.89

###### 03.C05A.V047A 	TRASFORMATORI DI ACCENSIONE PER BRUCIATORI

###### 03.C05A.V047A.V001A 	....

cad  L. 56.151

Euro:28.99

###### 03.C05A.V048A 	TUBO FLESSIBILE PER COLLEGAMENTO BRUCIATORE CON TUBO COMBUSTIBILE

###### 03.C05A.V048A.V001A 	DIAMETRO 1"

ml  L. 18.994

Euro:9.81

###### 03.C05A.V048A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

ml  L. 12.004

Euro:6.19

###### 03.C05A.V048A.V003A 	DIAMETRO 1/2"

ml  L. 8.500

Euro:4.39

###### 03.C05A.V048A.V004A 	DIAMETRO 3/8"

ml  L. 7.996

Euro:4.13

###### 03.C05A.V048A.V005A 	DIAMETRO 1/4"

ml  L. 4.608

Euro:2.38

###### 03.C05A.V049A 	UGELLI BRUCIATORI :

###### 03.C05A.V049A.V001A 	PNEUMATICI

cad  L. 8.500

Euro:4.39

###### 03.C05A.V049A.V002A 	POLVERIZZATORI

cad  L. 13.495

Euro:6.97

###### 03.C05A.V049A.V003A 	A PORTATA VARIABILE

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C05A.V049A.V004A 	SPECIALI PER BRUCIATORI INDUSTRIALI

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C05A.V050A 	VALVOLA A GALLEGGIANTE ANTITRABOCCO CORPO OTTONE - GALLEGGIANTE IN ACCIAIO

###### 03.C05A.V050A.V001A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 49.955

Euro:25.79

###### 03.C05A.V050A.V002A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 76.095

Euro:39.29

###### 03.C05A.V051A 	VALVOLA ANTISIFONE

###### 03.C05A.V051A.V001A 	....

cad  L. 42.017

Euro:21.69

###### 03.C05A.V052A 	VALVOLA ANTISIFONE COMPLETA DI GRUPPO PESCANTE

###### 03.C05A.V052A.V001A 	....

cad  L. 49.568

Euro:25.59

###### 03.C05A.V053A 	VALVOLA ELETTROMAGNETICA :

###### 03.C05A.V053A.V001A 	PER NAFTA FINO DIAMETRO 1"

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 03.C05A.V053A.V002A 	PER NAFTA OLTRE DIAMETRO 1"

cad  L. 505.366

Euro:260.99

###### 03.C05A.V053A.V003A 	PER GASOLIO DIAMETRO 3/8"

cad  L. 33.110

Euro:17.09

###### 03.C05A.V053A.V004A 	PER GASOLIO DIAMETRO 1/2"

cad  L. 34.078

Euro:17.59

###### 03.C05A.V053A.V005A 	PER GASOLIO DIAMETRO 3/4"-1"

cad  L. 319.484

Euro:164.99

###### 03.C05A.V054A 	VALVOLE DI FONDO PER GASOLIO - CORPO DI OTTONE

###### 03.C05A.V054A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 9.197

Euro:4.75

###### 03.C05A.V054A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 9.448

Euro:4.88

###### 03.C05A.V054A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 10.901

Euro:5.63

###### 03.C05A.V055A 	VALVOLE DI RITENUTA PER GASOLIO

###### 03.C05A.V055A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C05A.V055A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C05A.V055A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 19.556

Euro:10.09

###### 03.C05A.V055A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C05A.V056A 	SERBATOI PER NAFTA O GASOLIO IN LAMIERA DI FERRO VERNICIATI ESTERNAMENTE, COMPLETI DI PASSO D'UOMO, ATTACCHI FILETTATI PER SFOGO D'ARIA, ALIMENTAZ. BRUCIAT., INDICATORE DI LIVELLO, SPESSORE 50/10, CILINDRICI CATRAMATI

###### 03.C05A.V056A.V001A 	PER CAPACITA' SINO A MC.6

m³  L. 251.715

Euro:129.99

###### 03.C05A.V056A.V002A 	PER CAPACITA' SINO A MC.10

m³  L. 255.587

Euro:131.99

###### 03.C05A.V056A.V003A 	PER CAPACITA' SINO A MC.15

m³  L. 230.416

Euro:118.99

###### 03.C05A.V057A 	SERBATOI CILINDRICI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN VETRORESINA ISOLANTE, PER NAFTA O GASOLIO, IN LAMIERA DI FERRO, VERNICIATI ESTERNAMENTE, COMPLETI DI PASSO D'UOMO, ATTACCHI FILETTATI PER SFOGO D'ARIA,ALIMENT. BRUCIAT.,INDICATORE DI LIVELLO, SPESSORE 50/10

###### 03.C05A.V057A.V001A 	PER CAPACITA' SINO A MC.6

m³  L. 381.445

Euro:196.99

###### 03.C05A.V057A.V002A 	PER CAPACITA' SINO A MC.10

m³  L. 340.783

Euro:175.99

###### 03.C05A.V057A.V003A 	PER CAPACITA' SINO A MC.15

m³  L. 321.420

Euro:165.99

###### 03.C05A.V058A 	SERBATOI PER NAFTA O GASOLIO IN LAMIERA DI FERRO VERNICIATI ESTERNAMENTE, COMPLETI DI PASSO D'UOMO, ATTACCHI FILETTATI PER SFOGO D'ARIA, ALIMENTAZ. BRUCIAT., INDICATORE DI LIVELLO, SPESSORE 50/10, PARALLELEPIPEDI VERNICIATI

###### 03.C05A.V058A.V001A 	PER CAPACITA' SINO A MC.6

m³  L. 336.910

Euro:173.99

###### 03.C05A.V058A.V002A 	PER CAPACITA' SINO A MC.10

m³  L. 321.420

Euro:165.99

###### 03.C05A.V058A.V003A 	PER CAPACITA' SINO A MC.15

m³  L. 296.249

Euro:152.99

###### 03.C05A.V059A 	SERBATOI PER NAFTA O GASOLIO COME GLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI ASSEMBLATI IN LOCO

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C05A.V056, 03.C05A.V057, 03.C05A.V058,.

###### 03.C05A.V059A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL

L. %

Euro:---

# 03.C06A 	ELETTROPOMPE - MOTORI - APPARECCHIATURE ELETTRICHE

###### 03.C06A.V001A 	CIRCOLATORI SINO A :

###### 03.C06A.V001A.V001A 	WATT 100

cad  L. 110.173

Euro:56.89

###### 03.C06A.V001A.V002A 	WATT 250

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 03.C06A.V001A.V003A 	WATT 500

cad  L. 511.175

Euro:263.99

###### 03.C06A.V001A.V004A 	WATT 750

cad  L. 751.272

Euro:387.99

###### 03.C06A.V001A.V005A 	WATT 1000

cad  L. 830.659

Euro:428.99

###### 03.C06A.V001A.V006A 	WATT 1500

cad  L. 1.041.713

Euro:537.99

###### 03.C06A.V002A 	ELETTROPOMPA AD IMMERSIONE, AUTOADESCANTE, COMPRESO INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX :

###### 03.C06A.V002A.V001A 	SINO KW 0,5

cad  L. 414.361

Euro:213.99

###### 03.C06A.V002A.V002A 	SINO KW 1

cad  L. 547.964

Euro:282.99

###### 03.C06A.V003A 	ELETTROPOMPE MONOFASI MONOBLOCCO VERTICALI A BOCCHETTONE ROTORE BAGNATO

###### 03.C06A.V003A.V001A 	POTENZA SINO 0.25 KW ATTACCO DN 25

cad  L. 141.154

Euro:72.89

###### 03.C06A.V003A.V002A 	POTENZA SINO 0.25 KW ATTACCO DN 30/32

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C06A.V003A.V003A 	POTENZA SINO 0.25 KW ATTACCO DN 40

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 03.C06A.V003A.V004A 	POTENZA SINO 0.25 KW ATTACCO DN 50

cad  L. 294.313

Euro:151.99

###### 03.C06A.V003A.V005A 	POTENZA SINO 0.5 KW ATTACCO DN 40

cad  L. 249.778

Euro:128.99

###### 03.C06A.V003A.V006A 	POTENZA SINO 0.5 KW ATTACCO DN 50

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 03.C06A.V004A 	IDEM COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI MA CON CORPO IN ACCIAIO CROMO - NICKEL PER ACQUA SANITARIA

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C06A.V003,.

###### 03.C06A.V004A.V001A 	AUMENTO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C06A.V005A 	ELETTROPOMPE MONOFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE BAGNATO

###### 03.C06A.V005A.V001A 	POTENZA SINO 0,25 KW ATTACCO DN 25

cad  L. 408.552

Euro:210.99

###### 03.C06A.V005A.V002A 	POTENZA SINO 0,25 KW ATTACCO DN 30/32

cad  L. 482.131

Euro:248.99

###### 03.C06A.V005A.V003A 	POTENZA SINO 0,25 KW ATTACCO DN 40

cad  L. 489.876

Euro:252.99

###### 03.C06A.V005A.V004A 	POTENZA SINO 0,25 KW ATTACCO DN 50

cad  L. 697.057

Euro:359.99

###### 03.C06A.V005A.V005A 	POTENZA SINO 0,5 KW ATTACCO DN 30/32

cad  L. 565.390

Euro:291.99

###### 03.C06A.V005A.V006A 	POTENZA SINO 0,5 KW ATTACCO DN 40

cad  L. 596.371

Euro:307.99

###### 03.C06A.V005A.V007A 	POTENZA SINO 0,5 KW ATTACCO DN 50

cad  L. 718.356

Euro:370.99

###### 03.C06A.V005A.V008A 	POTENZA SINO 0,75 KW ATTACCO DN 40

cad  L. 685.439

Euro:353.99

###### 03.C06A.V005A.V009A 	POTENZA SINO 0,75 KW ATTACCO DN 50

cad  L. 753.209

Euro:388.99

###### 03.C06A.V006A 	ELETTROPOMPE GEMELLARI CON CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI - AUMENTO SUI PREZZI DEL PREDETTO ARTICOLO

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C06A.V005,.

###### 03.C06A.V006A.V001A 	AUMENTO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C06A.V007A 	ELETTROPOMPE MONOFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE E A BOCCHETTONE ROTORE VENTILATO

###### 03.C06A.V007A.V001A 	POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 25

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 03.C06A.V007A.V002A 	POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 30/32

cad  L. 449.214

Euro:231.99

###### 03.C06A.V007A.V003A 	POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 40

cad  L. 528.601

Euro:272.99

###### 03.C06A.V007A.V004A 	POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 50

cad  L. 631.224

Euro:325.99

###### 03.C06A.V007A.V005A 	POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 40

cad  L. 600.243

Euro:309.99

###### 03.C06A.V007A.V006A 	POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 50

cad  L. 720.292

Euro:371.99

###### 03.C06A.V008A 	ELETTROPOMPE GEMELLARI CON CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI - AUMENTO SUI PREZZI DEL PREDETTO ARTICOLO

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C06A.V007,.

###### 03.C06A.V008A.V001A 	AUMENTO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C06A.V009A 	ELETTROPOMPE TRIFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE BAGNATO

###### 03.C06A.V009A.V001A 	POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 30/32

cad  L. 443.405

Euro:228.99

###### 03.C06A.V009A.V002A 	POTENZA SINO KW 0,25 DN40

cad  L. 464.704

Euro:239.99

###### 03.C06A.V009A.V003A 	POTENZA SINO KW 0,25 DN50

cad  L. 662.204

Euro:341.99

###### 03.C06A.V009A.V004A 	POTENZA SINO KW 0,5 DN30/32

cad  L. 458.895

Euro:236.99

###### 03.C06A.V009A.V005A 	POTENZA SINO KW 0,5 DN40

cad  L. 478.258

Euro:246.99

###### 03.C06A.V009A.V006A 	POTENZA SINO KW 0,5 DN50

cad  L. 671.885

Euro:346.99

###### 03.C06A.V009A.V007A 	POTENZA SINO KW 0,5 DN60/65

cad  L. 791.934

Euro:408.99

###### 03.C06A.V009A.V008A 	POTENZA SINO KW 0,5 DN 80

cad  L. 1.035.904

Euro:534.99

###### 03.C06A.V009A.V009A 	POTENZA SINO KW 0,75 DN30/32

cad  L. 540.219

Euro:278.99

###### 03.C06A.V009A.V010A 	POTENZA SINO KW 0,75 DN40

cad  L. 565.390

Euro:291.99

###### 03.C06A.V009A.V011A 	POTENZA SINO KW 0,75 DN50

cad  L. 681.567

Euro:351.99

###### 03.C06A.V009A.V012A 	POTENZA SINO KW 0,75 DN60/65

cad  L. 815.169

Euro:420.99

###### 03.C06A.V009A.V013A 	POTENZA SINO KW 0,75 DN80

cad  L. 1.051.394

Euro:542.99

###### 03.C06A.V009A.V014A 	POTENZA SINO KW 0,75 DN 100

cad  L. 1.361.197

Euro:702.99

###### 03.C06A.V009A.V015A 	POTENZA SINO KW 1 DN50

cad  L. 683.503

Euro:352.99

###### 03.C06A.V009A.V016A 	POTENZA SINO KW 1 DN60/65

cad  L. 865.512

Euro:446.99

###### 03.C06A.V009A.V017A 	POTENZA SINO KW 1 DN80

cad  L. 1.068.821

Euro:551.99

###### 03.C06A.V009A.V018A 	POTENZA SINO KW 1 DN100

cad  L. 1.382.496

Euro:713.99

###### 03.C06A.V009A.V019A 	POTENZA SINO KW 1,5 DN60/65

cad  L. 915.855

Euro:472.99

###### 03.C06A.V009A.V020A 	POTENZA SINO KW 1,5 DN80

cad  L. 1.138.526

Euro:587.99

###### 03.C06A.V009A.V021A 	POTENZA SINO KW 1,5 DN100

cad  L. 1.403.795

Euro:724.99

###### 03.C06A.V009A.V022A 	POTENZA SINO KW 2 DN80

cad  L. 1.210.168

Euro:624.99

###### 03.C06A.V009A.V023A 	POTENZA SINO KW 2 DN100

cad  L. 1.487.055

Euro:767.99

###### 03.C06A.V010A 	ELETTROPOMPE GEMELLARI CON CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI - AUMENTO SUI PREZZI DEL PREDETTO ARTICOLO

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C06A.V009,.

###### 03.C06A.V010A.V001A 	AUMENTO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C06A.V011A 	ELETTROPOMPE TRIFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE VENTILATO

###### 03.C06A.V011A.V001A 	POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 30/32

cad  L. 402.744

Euro:207.99

###### 03.C06A.V011A.V002A 	POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 40

cad  L. 433.724

Euro:223.99

###### 03.C06A.V011A.V003A 	POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 50

cad  L. 445.342

Euro:229.99

###### 03.C06A.V011A.V004A 	POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 559.582

Euro:288.99

###### 03.C06A.V011A.V005A 	POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 80

cad  L. 660.268

Euro:340.99

###### 03.C06A.V011A.V006A 	POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 40

cad  L. 474.386

Euro:244.99

###### 03.C06A.V011A.V007A 	POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 50

cad  L. 530.537

Euro:273.99

###### 03.C06A.V011A.V008A 	POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 588.626

Euro:303.99

###### 03.C06A.V011A.V009A 	POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 80

cad  L. 668.013

Euro:344.99

###### 03.C06A.V011A.V010A 	POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 100

cad  L. 1.032.031

Euro:532.99

###### 03.C06A.V011A.V011A 	POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 40

cad  L. 505.366

Euro:260.99

###### 03.C06A.V011A.V012A 	POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 50

cad  L. 563.454

Euro:290.99

###### 03.C06A.V011A.V013A 	POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 633.160

Euro:326.99

###### 03.C06A.V011A.V014A 	POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 80

cad  L. 679.630

Euro:350.99

###### 03.C06A.V011A.V015A 	POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 100

cad  L. 1.132.717

Euro:584.99

###### 03.C06A.V011A.V016A 	POTENZA SINO KW 1 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 677.694

Euro:349.99

###### 03.C06A.V011A.V017A 	POTENZA SINO KW 1 ATTACCO DN 80

cad  L. 751.272

Euro:387.99

###### 03.C06A.V011A.V018A 	POTENZA SINO KW 1 ATTACCO DN 100

cad  L. 1.233.403

Euro:636.99

###### 03.C06A.V011A.V019A 	POTENZA SINO KW 1,5 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 803.552

Euro:414.99

###### 03.C06A.V011A.V020A 	POTENZA SINO KW 1,5 ATTACCO DN 80

cad  L. 890.684

Euro:459.99

###### 03.C06A.V011A.V021A 	POTENZA SINO KW 1,5 ATTACCO DN 100

cad  L. 1.289.555

Euro:665.99

###### 03.C06A.V011A.V022A 	POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 931.345

Euro:480.99

###### 03.C06A.V011A.V023A 	POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 80

cad  L. 981.688

Euro:506.99

###### 03.C06A.V011A.V024A 	POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 100

cad  L. 1.318.599

Euro:680.99

###### 03.C06A.V011A.V025A 	POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 972.007

Euro:501.99

###### 03.C06A.V011A.V026A 	POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 80

cad  L. 1.082.374

Euro:558.99

###### 03.C06A.V011A.V027A 	POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 100

cad  L. 1.347.643

Euro:695.99

###### 03.C06A.V011A.V028A 	POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 125

cad  L. 1.578.060

Euro:814.99

###### 03.C06A.V011A.V029A 	POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 80

cad  L. 1.299.237

Euro:670.99

###### 03.C06A.V011A.V030A 	POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 100

cad  L. 1.361.197

Euro:702.99

###### 03.C06A.V011A.V031A 	POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 125

cad  L. 1.663.255

Euro:858.99

###### 03.C06A.V011A.V032A 	POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 80

cad  L. 1.334.090

Euro:688.99

###### 03.C06A.V011A.V033A 	POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 100

cad  L. 1.367.006

Euro:705.99

###### 03.C06A.V011A.V034A 	POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 125

cad  L. 2.205.411

Euro:1138.99

###### 03.C06A.V011A.V035A 	POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 150

cad  L. 4.095.211

Euro:2114.99

###### 03.C06A.V011A.V036A 	POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 80

cad  L. 1.386.369

Euro:715.99

###### 03.C06A.V011A.V037A 	POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 100

cad  L. 1.419.285

Euro:732.99

###### 03.C06A.V011A.V038A 	POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 125

cad  L. 2.668.180

Euro:1377.99

###### 03.C06A.V011A.V039A 	POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 150

cad  L. 4.567.660

Euro:2358.99

###### 03.C06A.V011A.V040A 	POTENZA SINO KW 10 ATTACCO DN 80

cad  L. 1.827.838

Euro:943.99

###### 03.C06A.V011A.V041A 	POTENZA SINO KW 10 ATTACCO DN 100

cad  L. 1.854.946

Euro:957.99

###### 03.C06A.V011A.V042A 	POTENZA SINO KW 15 ATTACCO DN 80

cad  L. 2.718.523

Euro:1403.99

###### 03.C06A.V011A.V043A 	POTENZA SINO KW 15 ATTACCO DN 100

cad  L. 2.735.949

Euro:1412.99

###### 03.C06A.V012A 	ELETTROPOMPE GEMELLARI CON CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI - AUMENTO SUI PREZZI DEL PREDETTO ARTICOLO

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C06A.V011,.

###### 03.C06A.V012A.V001A 	AUMENTO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C06A.V013A 	ELETTROPOMPE TRIFASI ORIZZONTALI A BASAMENTO FLANGIATE ROTORE VENTILATO

###### 03.C06A.V013A.V001A 	POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 30/32

cad  L. 2.005.975

Euro:1035.99

###### 03.C06A.V013A.V002A 	POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 40

cad  L. 2.011.784

Euro:1038.99

###### 03.C06A.V013A.V003A 	POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 30/32

cad  L. 2.100.852

Euro:1084.99

###### 03.C06A.V013A.V004A 	POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 40

cad  L. 2.162.813

Euro:1116.99

###### 03.C06A.V013A.V005A 	POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 50

cad  L. 2.201.538

Euro:1136.99

###### 03.C06A.V013A.V006A 	POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 2.230.583

Euro:1151.99

###### 03.C06A.V013A.V007A 	POTENZA SINO KW 1 ATTACCO DN 30/32

cad  L. 2.321.587

Euro:1198.99

###### 03.C06A.V013A.V008A 	POTENZA SINO KW 1 ATTACCO DN 40

cad  L. 2.315.778

Euro:1195.99

###### 03.C06A.V013A.V009A 	POTENZA SINO KW 1 ATTACCO DN 50

cad  L. 2.211.220

Euro:1141.99

###### 03.C06A.V013A.V010A 	POTENZA SINO KW 1 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 2.296.416

Euro:1185.99

###### 03.C06A.V013A.V011A 	POTENZA SINO KW 1,5 ATTACCO DN 30/32

cad  L. 2.581.047

Euro:1332.99

###### 03.C06A.V013A.V012A 	POTENZA SINO KW 1,5 ATTACCO DN 40

cad  L. 2.410.656

Euro:1244.99

###### 03.C06A.V013A.V013A 	POTENZA SINO KW 1,5 ATTACCO DN 50

cad  L. 2.271.244

Euro:1172.99

###### 03.C06A.V013A.V014A 	POTENZA SINO KW 1,5 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 2.360.313

Euro:1218.99

###### 03.C06A.V013A.V015A 	POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 30/32

cad  L. 2.701.096

Euro:1394.99

###### 03.C06A.V013A.V016A 	POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 40

cad  L. 2.751.439

Euro:1420.99

###### 03.C06A.V013A.V017A 	POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 50

cad  L. 2.350.631

Euro:1213.99

###### 03.C06A.V013A.V018A 	POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 2.490.043

Euro:1285.99

###### 03.C06A.V013A.V019A 	POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 80

cad  L. 2.615.900

Euro:1350.99

###### 03.C06A.V013A.V020A 	POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 40

cad  L. 2.811.464

Euro:1451.99

###### 03.C06A.V013A.V021A 	POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 50

cad  L. 2.650.753

Euro:1368.99

###### 03.C06A.V013A.V022A 	POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 2.755.312

Euro:1422.99

###### 03.C06A.V013A.V023A 	POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 80

cad  L. 2.681.733

Euro:1384.99

###### 03.C06A.V013A.V024A 	POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 100

cad  L. 3.280.041

Euro:1693.99

###### 03.C06A.V013A.V025A 	POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 40

cad  L. 3.270.360

Euro:1688.99

###### 03.C06A.V013A.V026A 	POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 50

cad  L. 3.020.581

Euro:1559.99

###### 03.C06A.V013A.V027A 	POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 2.865.679

Euro:1479.99

###### 03.C06A.V013A.V028A 	POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 80

cad  L. 2.790.165

Euro:1440.99

###### 03.C06A.V013A.V029A 	POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 100

cad  L. 3.390.408

Euro:1750.99

###### 03.C06A.V013A.V030A 	POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 40

cad  L. 3.570.481

Euro:1843.99

###### 03.C06A.V013A.V031A 	POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 50

cad  L. 3.750.554

Euro:1936.99

###### 03.C06A.V013A.V032A 	POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 3.491.094

Euro:1802.99

###### 03.C06A.V013A.V033A 	POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 80

cad  L. 3.361.364

Euro:1735.99

###### 03.C06A.V013A.V034A 	POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 100

cad  L. 3.580.163

Euro:1848.99

###### 03.C06A.V013A.V035A 	POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 50

cad  L. 3.975.162

Euro:2052.99

###### 03.C06A.V013A.V036A 	POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 3.975.162

Euro:2052.99

###### 03.C06A.V013A.V037A 	POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 80

cad  L. 4.050.676

Euro:2091.99

###### 03.C06A.V013A.V038A 	POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 100

cad  L. 3.800.898

Euro:1962.99

###### 03.C06A.V013A.V039A 	POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 125

cad  L. 4.585.087

Euro:2367.99

###### 03.C06A.V013A.V040A 	POTENZA SINO KW 10 ATTACCO DN 60/65

cad  L. 4.530.871

Euro:2339.99

###### 03.C06A.V013A.V041A 	POTENZA SINO KW 10 ATTACCO DN 80

cad  L. 4.511.509

Euro:2329.99

###### 03.C06A.V013A.V042A 	POTENZA SINO KW 10 ATTACCO DN 100

cad  L. 4.360.480

Euro:2251.99

###### 03.C06A.V013A.V043A 	POTENZA SINO KW 10 ATTACCO DN 125

cad  L. 5.051.728

Euro:2608.99

###### 03.C06A.V013A.V044A 	POTENZA SINO KW 10 ATTACCO DN 150

cad  L. 6.511.676

Euro:3362.99

###### 03.C06A.V013A.V045A 	POTENZA SINO KW 15 ATTACCO DN 80

cad  L. 5.140.796

Euro:2654.99

###### 03.C06A.V013A.V046A 	POTENZA SINO KW 15 ATTACCO DN 100

cad  L. 5.071.091

Euro:2618.99

###### 03.C06A.V013A.V047A 	POTENZA SINO KW 15 ATTACCO DN 125

cad  L. 5.380.894

Euro:2778.99

###### 03.C06A.V013A.V048A 	POTENZA SINO KW 15 ATTACCO DN 150

cad  L. 6.900.866

Euro:3563.99

###### 03.C06A.V014A 	MOTORE ELETTRICO MONOFASE PER QUALSIASI APPLICAZIONE - CON PIEDINI

###### 03.C06A.V014A.V001A 	SINO KW 0,25

cad  L. 176.200

Euro:90.99

###### 03.C06A.V014A.V002A 	SINO KW 0,5

cad  L. 187.043

Euro:96.59

###### 03.C06A.V014A.V003A 	SINO KW 0,75

cad  L. 226.543

Euro:116.99

###### 03.C06A.V014A.V004A 	SINO KW 1

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 03.C06A.V014A.V005A 	SINO KW 1,5

cad  L. 333.038

Euro:171.99

###### 03.C06A.V014A.V006A 	SINO KW 2

cad  L. 404.680

Euro:208.99

###### 03.C06A.V015A 	MOTORE ELETTRICO MONOFASE FLANGIATO, AUMENTO SUI PREZZI DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C06A.V014,.

###### 03.C06A.V015A.V001A 	AUMENTO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C06A.V016A 	MOTORE ELETTRICO TRIFASE PER QUALSIASI APPLICAZIONE - CON PIEDINI -

###### 03.C06A.V016A.V001A 	SINO KW 0,25

cad  L. 162.065

Euro:83.69

###### 03.C06A.V016A.V002A 	SINO KW 0,5

cad  L. 195.563

Euro:100.99

###### 03.C06A.V016A.V003A 	SINO KW 0,75

cad  L. 212.989

Euro:109.99

###### 03.C06A.V016A.V004A 	SINO KW 1

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 03.C06A.V016A.V005A 	SINO KW 1,5

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 03.C06A.V016A.V006A 	SINO KW 2

cad  L. 294.313

Euro:151.99

###### 03.C06A.V016A.V007A 	SINO KW 3

cad  L. 381.445

Euro:196.99

###### 03.C06A.V016A.V008A 	SINO KW 4

cad  L. 453.087

Euro:233.99

###### 03.C06A.V016A.V009A 	SINO KW 5,5

cad  L. 565.390

Euro:291.99

###### 03.C06A.V016A.V010A 	SINO KW 7,5

cad  L. 728.037

Euro:375.99

###### 03.C06A.V016A.V011A 	SINO KW 10

cad  L. 925.537

Euro:477.99

###### 03.C06A.V016A.V012A 	SINO KW 15

cad  L. 1.250.830

Euro:645.99

###### 03.C06A.V017A 	MOTORE ELETTRICO TRIFASE FLANGIATO - AUMENTO SUI PREZZI DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C06A.V016,.

###### 03.C06A.V017A.V001A 	AUMENTO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C06A.V018A 	ACCOPPIAMENTO MOTORE-VALVOLA FARFALLA (STAFFA, MANIGLIA, INTERRUTTORE FINE CORSA)

###### 03.C06A.V018A.V001A 	....

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C06A.V019A 	CONNETTORE A 16 POLI IN ESECUZIONE STAGNA IP 45 COMPLETO DI PRESA A PARETE, SPINA E COPERCHIETTO

###### 03.C06A.V019A.V001A 	....

cad  L. 84.034

Euro:43.39

###### 03.C06A.V020A 	CONTAORE DA INCASSO

###### 03.C06A.V020A.V001A 	24 V.

cad  L. 27.301

Euro:14.09

###### 03.C06A.V020A.V002A 	220 V.

cad  L. 26.914

Euro:13.89

###### 03.C06A.V021A 	CONTATTI AUSILIARI IN COMMUTAZIONE (COPPIA) PER SERVOMOTORI ELETTRICI O PER IL COMANDO DI EVENTUALI 1 O 2 APPARECCHI AUSILIARI ( POMPE, SEGNALATORE ACUSTICO O VISIVO, ECC.)

###### 03.C06A.V021A.V001A 	....

cad  L. 83.840

Euro:43.29

###### 03.C06A.V022A 	INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE

###### 03.C06A.V022A.V001A 	....

cad  L. 49.181

Euro:25.39

###### 03.C06A.V023A 	MICROINTERRUTTORE FINE CORSA STAGNO SERIE IS

###### 03.C06A.V023A.V001A 	....

cad  L. 38.531

Euro:19.89

###### 03.C06A.V024A 	OROLOGIO ELETTRICO PER COMANDO AUTOMATICO, ACCENSIONE E SPEGNIMENTO BRUCIATORI

###### 03.C06A.V024A.V001A 	CON CARICA ELETTRICA CON RISERVA

cad  L. 127.019

Euro:65.59

###### 03.C06A.V024A.V002A 	CON CARICA ELETTRICA MICRO CON RISERVA GIORNAL.

cad  L. 122.178

Euro:63.09

###### 03.C06A.V024A.V003A 	CON CARICA ELETTRICA MICRO CON RISERVA SETTIMAN.

cad  L. 155.095

Euro:80.09

###### 03.C06A.V025A 	PLAFONIERA STAGNA IP65, IN POLICARBONATO NERVATO ED IRROBUSTITO, RIFLETTORE E VANO PORTAREATTORI INDIPENDENTE INTERNO VERNICIATO A 120 GRADI, SCHERMO IN POLICARBONATO TRASPARENTE STAMPATO AD INIEZIONE, CON SERICCHI ED ATTACCHI ANTIVANDALISMO PERMETTENTI L'APERTURA A CERNIERA, COMPLETO DI REATTORI MONOLAMPADE ISOLATI IN CLASSE R MONOTENSIONE TACHISTART O NORMALI CON STARTER ELETTRONICO; PORTAFUSIBILE, FUSIBILE E CONDENSATORI DI RIFASAMENTO SEPARATI PER OGNI TUBO, TUBI AD ALTO RENDIMENTO E FLUORESCENTI CALORE 3500 GRADI K; CABLATE CON CONDUTTORI RIGIDI 3000V DI PROVA, 1,5 MMQ. COLORE BIANCO DI CUI:

###### 03.C06A.V025A.V001A 	1 TUBO FLUORESCENTE DA 18 W

cad  L. 71.061

Euro:36.69

###### 03.C06A.V025A.V002A 	2 TUBI FLUORESCENTI DA 18 W

cad  L. 89.068

Euro:45.99

###### 03.C06A.V025A.V003A 	1 TUBO FLUORESCENTE DA 36 W

cad  L. 102.041

Euro:52.69

###### 03.C06A.V025A.V004A 	2 TUBI FLUORESCENTI DA 36 W

cad  L. 137.087

Euro:70.79

###### 03.C06A.V025A.V005A 	1 TUBO FLUORESCENTE DA 58 W

cad  L. 124.114

Euro:64.09

###### 03.C06A.V025A.V006A 	2 TUBI FLUORESCENTI DA 58 W

cad  L. 172.134

Euro:88.89

###### 03.C06A.V026A 	PLAFONIERA STAGNA IP66 IN ALLUMINIO VERNICIATO CON GABBIA IN FERRO ZINCATO E CAPPA IN VETRO SPECIALE COMPLETE DI PRESSACAVO, PORTALAMPADA IN PORCELLANA SPECIALI, CABLAGGIO CON CONDUTTORI AL SILICONE E GUAINA IN CALZA DI VETRO ED OGNI ALTRO ACCESSORIO

###### 03.C06A.V026A.V001A 	DA 200 W CON LAMPADA DA 100 W A TARTARUGA

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 03.C06A.V026A.V002A 	1 TUBO FLUOR. DA 36 W IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE

cad  L. 236.224

Euro:121.99

###### 03.C06A.V026A.V003A 	2 TUBI FLUOR. DA 36 W IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE

cad  L. 381.445

Euro:196.99

###### 03.C06A.V026A.V004A 	DA 200 W INCANDESCENZA IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE

cad  L. 97.200

Euro:50.19

###### 03.C06A.V027A 	QUADRO ELETTRICO PER REGOLAZIONE IN CASCATA DI DUE CALDAIE COMPRENDENTE : CASSA IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE ANTI POLVERE N. 1 EMETTITORE D'IMPULSI N. 1 SELETTORE DI PROGRAMMA O DI SEQUENZA N. 4 RELAIS AUSILIARI N. 2 CONTAORE

###### 03.C06A.V027A.V001A 	CABLATO SECONDO NORME CEI-ENPI

cad  L. 910.046

Euro:469.99

###### 03.C06A.V028A 	REGOLATORE ELETTRONICO DI TEMPERATURA MULTIFUNZIONE, COMMUTABILE PER COMPORTAMENTO : - A 2 POSIZIONI PER COMANDO BRUCIATORI; - FLOTTANTE PER COMANDO MOTORI ELETTROTERMICI; - PROPORZIONALE-INTEGRALE PER COMANDO MOTORI ELETTROMECCANICI O ELETTROIDRAULICI. CURVA DI REGOLAZIONE A LETTURA DIRETTA. OROLOGIO AL QUARZO CON QUADRANTI GIORNALIERO E SETTIMANALE INTERCAMBIABILI. RISERVA DI CARICA 48 ORE. SELETTORE DI PROGRAMMA. COMPLETO DI SCHEDA PER LA LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA MANDATA O DI MAX E MIN. TEMPERATURA DEL RITORNO.

###### 03.C06A.V028A.V001A 	COMPLETO

cad  L. 1.055.267

Euro:544.99

###### 03.C06A.V028A.V002A 	SENZA SCHEDA PER LA LIMITAZIONE TEMPERATURA

cad  L. 925.537

Euro:477.99

###### 03.C06A.V028A.V003A 	SOLO SCHEDA PER LIMITAZIONE TEMPERATURA

cad  L. 130.117

Euro:67.19

###### 03.C06A.V028A.V004A 	SOLO SCHEDA COMPLETA DI SONDA DA AMBIENTE

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 03.C06A.V028A.V005A 	SOLO OROLOGIO PER DETTO REGOLATORE

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 03.C06A.V029A 	REGOLATORE ELETTRONICO COMANDO BRUCIATORE CON: OROLOGIO AL QUARZO CON QUADRANTI GIORNALIERO E SETTIMANALE INTERCAMBIABILI. RISERVA DI 48 ORE. SELETTORE DI PROGRAMMA A 6 POSIZIONI. CURSORE PER LA SCELTA DELLA CURVA DI REGOLAZIONE COMANDO AUTOMATICO DELLE POMPE. PROTEZIONE ANTIGELO.

###### 03.C06A.V029A.V001A 	....

cad  L. 466.641

Euro:240.99

###### 03.C06A.V030A 	REGOLATORE ELETTRONICO COMANDO VALVOLA MISCELATRICE CON: OROLOGIO AL QUARZO CON QUADRANTI GIORNALIERO E SETTIMANALE INTERCAMBIABILI. RISERVA DI CARICA 48 ORE. SELETTORE DI PROGRAMMA A 6 POSIZIONI. COMANDO AUTOMATICO DELLE POMPE. PROTEZIONE ANTIGELO. REGOLAZIONE PROPORZIONALE INTEGRALE. CURSORE PER LA SCELTA DELLA CURVA DI REGOLAZIONE E CURSORE DI RIDUZIONE NOTTURNA DELLA TEMPERATUR A AMBIENTE.

###### 03.C06A.V030A.V001A 	....

cad  L. 456.959

Euro:235.99

###### 03.C06A.V031A 	REGOLATORE ELETTRONICO PER COMANDO IMPIANTO SOLARE COMPLETO DI TERMOSTATO ELETTRONICO

###### 03.C06A.V031A.V001A 	....

cad  L. 375.636

Euro:193.99

###### 03.C06A.V032A 	SEGNALATORE ACUSTICO VISIVO COMPLETO DI LAMPADE SPIA, SUONERIA, INTERRUTTORE DI DISINSERIMENTO SUONERIA, PER UN BRUCIATORE

###### 03.C06A.V032A.V001A 	....

cad  L. 90.036

Euro:46.49

###### 03.C06A.V033A 	SERVOCOMANDO PER VALVOLE A SEDE E OTTURATORE CON MOTORE ELETTROIDRAULICO COMPLETO DI DISPOSITIVO D'EMERGENZA, POTENZIOMETRO, MOLLA DI RICHIAMO, CAMERA DI COMPRESSIONE, MICROINTERRUTTORI DI COMANDO

###### 03.C06A.V033A.V001A 	....

cad  L. 1.428.967

Euro:737.99

###### 03.C06A.V034A 	SERVOMOTORE ELETTRICO MODULANTE CON CONTATTO AUSILIARIO PER VALVOLE MOTORIZZATE A STELO

###### 03.C06A.V034A.V001A 	SINO A 2" E DN 50

cad  L. 383.381

Euro:197.99

###### 03.C06A.V034A.V002A 	OLTRE 2" E DN 50

cad  L. 600.243

Euro:309.99

###### 03.C06A.V035A 	SERVOMOTORE ELETTRICO MODULANTE PER VALVOLE MOTORIZZATE A SETTORE

###### 03.C06A.V035A.V001A 	PER DIAMETRO SINO A 2" E SINO A DN 50

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 03.C06A.V035A.V002A 	PER DIAMETRO OLTRE 2" E DN 50

cad  L. 408.552

Euro:210.99

###### 03.C06A.V036A 	SONDA ESTERNA PER REGOLATORE ELETTRONICO

###### 03.C06A.V036A.V001A 	....

cad  L. 85.195

Euro:43.99

###### 03.C06A.V037A 	SONDA DI MANDATA O RITORNO, A CONTATTO, PER REGOLATORE ELETTRONICO

###### 03.C06A.V037A.V001A 	NORMALE

cad  L. 82.097

Euro:42.39

###### 03.C06A.V037A.V002A 	AD IMMERSIONE CON GUAINA

cad  L. 149.092

Euro:76.99

###### 03.C06A.V038A 	SPORTELLO IN LAMIERA CON VETRO E CHIAVE PER INTERRUTTORI F.M. E LUCE

###### 03.C06A.V038A.V001A 	LAMIERA FERRO

cad  L. 90.036

Euro:46.49

###### 03.C06A.V038A.V002A 	LAMIERA INOX

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C06A.V038A.V003A 	ALLUMINIO ANODIZZATO

cad  L. 130.117

Euro:67.19

###### 03.C06A.V038A.V004A 	POLIETILENE RINFORZATO

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C06A.V039A 	SUPPORTO DI COLLEGAMENTO SERVOMOTORE/ VALVOLA MISCELATRICE

###### 03.C06A.V039A.V001A 	....

cad  L. 87.519

Euro:45.19

###### 03.C06A.V040A 	TELECOMANDI AMBIENTE PER SERVOMOTORI ELETTRICI CON CENTRALINA E CENTRALINE PER COMANDO BRUCIATORI. CON SONDA AMBIENTE E INTERRUTTORE PER EVENTUALE ESCLUSIONE. OROLOGIO GIORNALIERO AL QUARZO.

###### 03.C06A.V040A.V001A 	....

cad  L. 160.129

Euro:82.69

###### 03.C06A.V041A 	TELECOMANDI AMBIENTE PER CENTRALINE COMANDO BRUCIATORI E CENTRALINE PER COMANDO VALVOLE MISCELATRICI. COMPLETI DI SONDE AMBIENTE, CURSORE DI SELEZIONE DEI PROGRAMMI E CURSORE DI CORREZIONE TEMPERATURA AMBIENTE - SCALE 5 : 25 GRADI CENTIG

###### 03.C06A.V041A.V001A 	....

cad  L. 166.519

Euro:85.99

###### 03.C06A.V042A 	TERMOREGOLATORE ELETTRONICO AD IMMERSIONE PER VALVOLE MOTORIZZATE

###### 03.C06A.V042A.V001A 	....

cad  L. 333.038

Euro:171.99

###### 03.C06A.V043A 	TERMOREGOLATORE ELETTRONICO PER LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA DI RITORNO IN CALDAIA

###### 03.C06A.V043A.V001A 	....

cad  L. 391.126

Euro:201.99

# 03.C07A 	ACCESSORI PER IMPIANTI A GAS METANO

###### 03.C07A.V001A 	AMMORTIZZATORE SETTO POROSO IN OTTONE PER MANOMETRI A GAS:

###### 03.C07A.V001A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C07A.V001A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 19.556

Euro:10.09

###### 03.C07A.V002A 	BOBINA RICAMBIO PER ELETTROVALVOLE GAS

###### 03.C07A.V002A.V001A 	TIPO PICCOLO

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C07A.V002A.V002A 	TIPO GRANDE

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C07A.V003A 	DISPOSITIVO ELETTRONICO PER IL CONTROLLO TENUTA VALVOLE, COMPLETO DI PRESSOSTATO -

###### 03.C07A.V003A.V001A 	PROTEZIONE IP40

cad  L. 633.160

Euro:326.99

###### 03.C07A.V004A 	FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA'

###### 03.C07A.V004A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C07A.V004A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 03.C07A.V004A.V003A 	DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 03.C07A.V004A.V004A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 03.C07A.V004A.V005A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 81.129

Euro:41.89

###### 03.C07A.V004A.V006A 	DIAMETRO 2"1/2

cad  L. 114.046

Euro:58.89

###### 03.C07A.V004A.V007A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 181.041

Euro:93.49

###### 03.C07A.V005A 	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX

###### 03.C07A.V005A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 38.144

Euro:19.69

###### 03.C07A.V005A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 41.048

Euro:21.19

###### 03.C07A.V005A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C07A.V005A.V004A 	DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 03.C07A.V005A.V005A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 89.068

Euro:45.99

###### 03.C07A.V005A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 107.075

Euro:55.29

###### 03.C07A.V005A.V007A 	FLANG. DN65

cad  L. 220.734

Euro:113.99

###### 03.C07A.V005A.V008A 	FLANG. DN80

cad  L. 255.587

Euro:131.99

###### 03.C07A.V005A.V009A 	FLANG. DN100

cad  L. 333.038

Euro:171.99

###### 03.C07A.V005A.V010A 	FLANG. DN125

cad  L. 731.910

Euro:377.99

###### 03.C07A.V005A.V011A 	FLANG. DN150

cad  L. 850.022

Euro:438.99

###### 03.C07A.V006A 	GIUNTO DIELETTRICO

###### 03.C07A.V006A.V001A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 21.492

Euro:11.09

###### 03.C07A.V006A.V002A 	DIAMETRO 1 1/4"

cad  L. 29.044

Euro:14.99

###### 03.C07A.V006A.V003A 	DIAMETRO 1 1/2"

cad  L. 38.144

Euro:19.69

###### 03.C07A.V006A.V004A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 48.019

Euro:24.79

###### 03.C07A.V006A.V005A 	DIAMETRO 2 1/2"

cad  L. 111.141

Euro:57.39

###### 03.C07A.V006A.V006A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 155.095

Euro:80.09

###### 03.C07A.V006A.V007A 	DIAMETRO DN 100

cad  L. 307.866

Euro:158.99

###### 03.C07A.V006A.V008A 	DIAMETRO DN 125

cad  L. 414.361

Euro:213.99

###### 03.C07A.V006A.V009A 	DIAMETRO DN 150

cad  L. 540.219

Euro:278.99

###### 03.C07A.V006A.V010A 	DIAMETRO DN 200

cad  L. 857.767

Euro:442.99

###### 03.C07A.V006A.V011A 	DIAMETRO DN 250

cad  L. 1.177.252

Euro:607.99

###### 03.C07A.V007A 	MANOMETRO PER PRESSIONE GAS DIAM. 80

###### 03.C07A.V007A.V001A 	ATTACCO DIAMETRO 3/8"

cad  L. 48.019

Euro:24.79

###### 03.C07A.V008A 	PRESSOSTATO GAS

###### 03.C07A.V008A.V001A 	....

cad  L. 91.198

Euro:47.09

###### 03.C07A.V009A 	RIDUTTORE REGOLATORE DI PRESSIONE

###### 03.C07A.V009A.V001A 	10 MC/H

cad  L. 147.156

Euro:75.99

###### 03.C07A.V009A.V002A 	25 MC/H

cad  L. 205.244

Euro:105.99

###### 03.C07A.V009A.V003A 	50 MC/H

cad  L. 458.895

Euro:236.99

###### 03.C07A.V009A.V004A 	100 MC/H

cad  L. 511.175

Euro:263.99

###### 03.C07A.V010A 	RILEVATORE AUTOMATICO PER FUGHE GAS

###### 03.C07A.V010A.V001A 	TIPO DOMESTICO

cad  L. 165.163

Euro:85.29

###### 03.C07A.V011A 	CENTRALINA CONTROLLO FUGHE GAS PREVISTO PER IL COLLEGAMENTO FINO A N. 3 SENSORI CUSTODIA IN ABS PREVISTA PER IL MONTAGGIO A PARETE O AD INCASSO

###### 03.C07A.V011A.V001A 	DIMENSIONI: 185X120

cad  L. 273.014

Euro:140.99

###### 03.C07A.V012A 	CENTRALINA CONTROLLO FUGHE GAS PREVISTO PER IL COLLEGAMENTO DI N. 1 SENSORE CUSTODIA IN ABS PREVISTA PER IL MONTAGGIO AD INCASSO

###### 03.C07A.V012A.V001A 	DIMENSIONI: 95X45

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C07A.V013A 	CENTRALINA CONTROLLO FUGHE GAS PREVISTO PER IL COLLEGAMENTO FINO A N. 3 SENSORI CUSTODIA STAGNA PREVISTA PER IL MONTAGGIO ESTERNO

###### 03.C07A.V013A.V001A 	DIMENSIONI: 210X180

cad  L. 290.440

Euro:149.99

###### 03.C07A.V014A 	SENSORE IN CUSTODIA STAGNA

###### 03.C07A.V014A.V001A 	DIMENSIONI: 112X75

cad  L. 68.156

Euro:35.19

###### 03.C07A.V015A 	CENTRALINA CONTROLLO FUGHE GAS PER MONTAGGIO NEL LOCALE CALDAIA SENSORE INCORPORATO, CICALINO DI PREALLARME E RELE' PER L'AZIONAMENTO DI UNA ELETTROVALVOLA CHE CONSENTE LA CHIUSURA AUTOMATICA DEL GAS

###### 03.C07A.V015A.V001A 	....

cad  L. 212.989

Euro:109.99

###### 03.C07A.V016A 	CENTRALINA RIVELAZIONE FUGHE GAS SELETTIVA

###### 03.C07A.V016A.V001A 	A SCHEDE

cad  L. 1.165.634

Euro:601.99

###### 03.C07A.V016A.V002A 	CONTENITORE 2 POSTI

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 03.C07A.V016A.V003A 	CONTENITORE 4 POSTI

cad  L. 307.866

Euro:158.99

###### 03.C07A.V016A.V004A 	CONTENITORE 8 POSTI

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 03.C07A.V016A.V005A 	CENTRALINA IN CONTENITORE STAGNO

cad  L. 1.630.339

Euro:841.99

###### 03.C07A.V016A.V006A 	SENSORE IN CONTENITORE ANTIDEFLAGR.

cad  L. 288.504

Euro:148.99

###### 03.C07A.V016A.V007A 	KIT PER LA TARATURA

cad  L. 474.386

Euro:244.99

###### 03.C07A.V017A 	CENTRALINA RIVELAZIONE FUGHE GAS SELETTIVA A SCHEDE - A SENSORI -

###### 03.C07A.V017A.V001A 	CENTRALINA PER 4 SENSORI

cad  L. 1.905.289

Euro:983.99

###### 03.C07A.V017A.V002A 	CENTRALINA PER 6 SENSORI

cad  L. 2.451.317

Euro:1265.99

###### 03.C07A.V017A.V003A 	CENTRALINA PER 8 SENSORI

cad  L. 2.981.855

Euro:1539.99

###### 03.C07A.V017A.V004A 	CENTRALINA PER 10 SENSORI

cad  L. 3.671.167

Euro:1895.99

###### 03.C07A.V017A.V005A 	CENTRALINA PER 12 SENSORI

cad  L. 4.211.387

Euro:2174.99

###### 03.C07A.V017A.V006A 	RICAMBIO CENTRALINA PER 2 SENSORI

cad  L. 561.518

Euro:289.99

###### 03.C07A.V017A.V007A 	SENSORE IN CONTENITORE ANTIDEFLAGRANTE

cad  L. 412.425

Euro:212.99

###### 03.C07A.V018A 	SEGNALATORE ACUSTICO MODULATO VISIVO LAMPEGGIANTE ALIMENTAZIONE 220V

###### 03.C07A.V018A.V001A 	....

cad  L. 103.203

Euro:53.29

###### 03.C07A.V019A 	RILEVATORE OTTICO DI FUMO

###### 03.C07A.V019A.V001A 	....

cad  L. 286.567

Euro:147.99

###### 03.C07A.V020A 	RUBINETTO A SFERA PASSAGGIO TOTALE PER GAS CORPO IN OTTONE

###### 03.C07A.V020A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 44.146

Euro:22.79

###### 03.C07A.V020A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 72.029

Euro:37.19

###### 03.C07A.V020A.V003A 	DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 92.166

Euro:47.59

###### 03.C07A.V020A.V004A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 142.122

Euro:73.39

###### 03.C07A.V020A.V005A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 03.C07A.V020A.V006A 	DIAMETRO 2"1/2

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 03.C07A.V020A.V007A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 482.131

Euro:248.99

###### 03.C07A.V021A 	RUBINETTO PORTAMANOMETRO A PASSAGGIO NORMALE ATTACCO MF CON MANIGLIA A FARFALLA:

###### 03.C07A.V021A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 4.801

Euro:2.48

###### 03.C07A.V021A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 5.595

Euro:2.89

###### 03.C07A.V022A 	RUBINETTO VALVOLATO COMPLETO DI ACCESSORI

###### 03.C07A.V022A.V001A 	....

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C07A.V023A 	SECONDA VALVOLA DI SICUREZZA

###### 03.C07A.V023A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 175.038

Euro:90.39

###### 03.C07A.V023A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 184.139

Euro:95.09

###### 03.C07A.V023A.V003A 	DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 03.C07A.V023A.V004A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 265.268

Euro:136.99

###### 03.C07A.V023A.V005A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 460.832

Euro:237.99

###### 03.C07A.V023A.V006A 	DIAMETRO 2"1/2

cad  L. 627.351

Euro:323.99

###### 03.C07A.V023A.V007A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 793.870

Euro:409.99

###### 03.C07A.V024A 	SENSORE PER GAS IN CUSTODIA STAGNA

###### 03.C07A.V024A.V001A 	....

cad  L. 81.129

Euro:41.89

###### 03.C07A.V025A 	SERVOMOTORE REGOLAZIONE ARIA

###### 03.C07A.V025A.V001A 	ESECUZIONE MODULANTE 120 GRADI CENTIGRADI

cad  L. 602.179

Euro:310.99

###### 03.C07A.V025A.V002A 	ESECUZIONE MODULANTE 400 GRADI CENTIGRADI

cad  L. 1.351.516

Euro:697.99

###### 03.C07A.V025A.V003A 	ESECUZIONE MODULANTE VAPORE

cad  L. 697.057

Euro:359.99

###### 03.C07A.V026A 	SIRENA PIEZOELETTRICA DI ELEVATA INTENSITA' CON LAMPADA DI SEGNALAZIONE PROTEZIONE IP43

###### 03.C07A.V026A.V001A 	....

cad  L. 105.139

Euro:54.29

###### 03.C07A.V027A 	SPORTELLO IN LAMIERA PER GAS

###### 03.C07A.V027A.V001A 	700X400

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 03.C07A.V027A.V002A 	1000X700

cad  L. 104.171

Euro:53.79

###### 03.C07A.V027A.V003A 	13000X1000

cad  L. 171.166

Euro:88.39

###### 03.C07A.V028A 	STABILIZZATORI DI PRESSIONE

###### 03.C07A.V028A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 15.799

Euro:8.16

###### 03.C07A.V028A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 17.503

Euro:9.04

###### 03.C07A.V028A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C07A.V028A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 45.889

Euro:23.69

###### 03.C07A.V028A.V005A 	DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 104.752

Euro:54.09

###### 03.C07A.V028A.V006A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 115.014

Euro:59.39

###### 03.C07A.V028A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 180.073

Euro:92.99

###### 03.C07A.V028A.V008A 	DIAMETRO 2"1/2

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 03.C07A.V028A.V009A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 321.420

Euro:165.99

###### 03.C07A.V028A.V010A 	DIAMETRO 4"

cad  L. 1.200.487

Euro:619.99

###### 03.C07A.V029A 	TERMOCOPPIA PER VALVOLA ELETTROPILOSTATICA

###### 03.C07A.V029A.V001A 	L = CM. 60

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 03.C07A.V029A.V002A 	L = CM. 100

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C07A.V029A.V003A 	L = CM. 150

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C07A.V030A 	TUBO FLESSIBILE PER GAS INOX

###### 03.C07A.V030A.V001A 	DIAMETRO 1/2" X 200

cad  L. 25.752

Euro:13.29

###### 03.C07A.V030A.V002A 	DIAMETRO 1/2" X 350

cad  L. 30.399

Euro:15.69

###### 03.C07A.V030A.V003A 	DIAMETRO 3/4" X 250

cad  L. 37.370

Euro:19.29

###### 03.C07A.V030A.V004A 	DIAMETRO 1" X 350

cad  L. 40.855

Euro:21.09

###### 03.C07A.V030A.V005A 	DIAMETRO 1"1/4 X 350

cad  L. 66.607

Euro:34.39

###### 03.C07A.V031A 	VALVOLA APERTURA LENTA PER GAS CON REGOLAZIONE DI PORTATA

###### 03.C07A.V031A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 179.104

Euro:92.49

###### 03.C07A.V031A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 190.141

Euro:98.19

###### 03.C07A.V031A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 195.563

Euro:100.99

###### 03.C07A.V031A.V004A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 280.759

Euro:144.99

###### 03.C07A.V032A 	VALVOLA APERTURA RAPIDA PER GAS

###### 03.C07A.V032A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 173.102

Euro:89.39

###### 03.C07A.V032A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 182.009

Euro:93.99

###### 03.C07A.V032A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 193.046

Euro:99.69

###### 03.C07A.V032A.V004A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 280.759

Euro:144.99

###### 03.C07A.V032A.V005A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 484.067

Euro:249.99

###### 03.C07A.V032A.V006A 	DIAMETRO 2"1/2

cad  L. 658.331

Euro:339.99

###### 03.C07A.V032A.V007A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 832.596

Euro:429.99

###### 03.C07A.V033A 	VALVOLA APERTURA RAPIDA PER GAS CON REGOLAZIONE DI PORTATA

###### 03.C07A.V033A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 179.104

Euro:92.49

###### 03.C07A.V033A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 190.141

Euro:98.19

###### 03.C07A.V033A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 195.563

Euro:100.99

###### 03.C07A.V033A.V004A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 280.759

Euro:144.99

###### 03.C07A.V033A.V005A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 487.940

Euro:251.99

###### 03.C07A.V033A.V006A 	DIAMETRO 2"1/2

cad  L. 652.522

Euro:336.99

###### 03.C07A.V033A.V007A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 819.042

Euro:422.99

###### 03.C07A.V034A 	VALVOLA ELETTROMAGNETICA DI INTERCETTAZ. A DIAFRAMMA 220 V CA. NORMALMENTE CHIUSA - OMOLOGATA

###### 03.C07A.V034A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C07A.V034A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 138.056

Euro:71.29

###### 03.C07A.V034A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 147.931

Euro:76.39

###### 03.C07A.V034A.V004A 	DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 265.268

Euro:136.99

###### 03.C07A.V034A.V005A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 278.822

Euro:143.99

###### 03.C07A.V034A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 431.788

Euro:222.99

###### 03.C07A.V034A.V007A 	DIAMETRO 2"1/2

cad  L. 532.474

Euro:274.99

###### 03.C07A.V034A.V008A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 726.101

Euro:374.99

###### 03.C07A.V035A 	VALVOLA ELETTROMAGNETICA COME ARTICOLO PRECEDENTE MA PER TENSIONI 12-24 V.CC AUMENTO SUI PREZZI DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI.

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C07A.V034,.

###### 03.C07A.V035A.V001A 	AUMENTO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C07A.V036A 	VALVOLA ELETTROPILOSTATICA DI SICUREZZA PER CALDAIA

###### 03.C07A.V036A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 249.778

Euro:128.99

###### 03.C07A.V036A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 03.C07A.V036A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 03.C07A.V037A 	VALVOLA MOTORIZZATA PER GAS A 2 POSIZIONI

###### 03.C07A.V037A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 435.660

Euro:224.99

###### 03.C07A.V037A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 435.660

Euro:224.99

###### 03.C07A.V037A.V003A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 505.366

Euro:260.99

###### 03.C07A.V037A.V004A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 594.434

Euro:306.99

###### 03.C07A.V037A.V005A 	DIAMETRO 2"1/2

cad  L. 726.101

Euro:374.99

###### 03.C07A.V037A.V006A 	DIAMETRO 3"

cad  L. 774.508

Euro:400

###### 03.C07A.V038A 	VALVOLA MOTORIZZATA PER GAS A 3 POSIZIONI

###### 03.C07A.V038A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 511.175

Euro:263.99

###### 03.C07A.V038A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 511.175

Euro:263.99

###### 03.C07A.V038A.V003A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 571.199

Euro:294.99

###### 03.C07A.V038A.V004A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 679.630

Euro:350.99

###### 03.C07A.V038A.V005A 	DIAMETRO 2"1/2

cad  L. 762.890

Euro:393.99

# 03.C08A 	STUFE - TUBI DA FUMO - CANALIZZAZIONI - FILTRI

###### 03.C08A.V001A 	STUFA A GAS A FLUSSO BILANCIATO,BRUCIATORE ATMOSFERICO IN ACCIAIO,MANTELLO IN LAMIERA VERNICIATA,DOPPIO CONDOTTO DI ESPULSIONE FUMI E PRESA ARIA ESTERNA,ACCENSIONE ELETTRONICA,VENTILATORE CENTRIFUGO PER ASPIRAZIONE ARIA,VENTILATORE TANGENZIALE,OROLOGIO PROGRAMMATORE.

###### 03.C08A.V001A.V001A 	POTENZIALITA' SINO A 3500 WATT

cad  L. 700.929

Euro:361.99

###### 03.C08A.V001A.V002A 	POTENZIALITA' OLTRE 3500 WATT

cad  L. 1.101.737

Euro:568.99

###### 03.C08A.V002A 	STUFA A GAS,CON BRUCIATORE ATMOSFERICO IN ACCIAIO,MANTELLO IN LAMIERA VERNICIATA,CON TERMOSTATO AMBIENTE MODULANTE,ACCENSIONE ELETTRONICA.

###### 03.C08A.V002A.V001A 	POTENZIALITA' SINO A 8600 WATT

cad  L. 400.807

Euro:206.99

###### 03.C08A.V002A.V002A 	POTENZIALITA' SINO A 9500 WATT

cad  L. 441.469

Euro:227.99

###### 03.C08A.V003A 	STUFA A GAS,CON RECUPERATORE DI CALORE,BRUCIATORE ATMOSFERICO IN ACCIAIO,COMPLETA DI TERMOSTATO MODULANTE,MANTELLO IN LAMIERA VERNICIATO, GRIGLIE IMMISSIONE ARIA,ACCENSIONE ELETTRONICA.

###### 03.C08A.V003A.V001A 	POTENZIALITA' NON INFERIORE A 12500 WATT

cad  L. 650.586

Euro:335.99

###### 03.C08A.V004A 	STUFA A GAS,CON VENTILATORE TANGENZIALE A PIU' VELOCITA',TERMOSTATO MODULANTE,BRUCIATORE ATMOSFERICO IN ACCIAIO,MANTELLO IN LAMIERA VERNICIATO,ACCENSIONE ELETTRONICA.

###### 03.C08A.V004A.V001A 	POTENZIALITA' SINO A 12500 WATT

cad  L. 850.022

Euro:438.99

###### 03.C08A.V004A.V002A 	POTENZIALITA' SINO A 16000 WATT

cad  L. 950.708

Euro:490.99

###### 03.C08A.V005A 	STUFE IN GHISA DI QUALUNQUE FORMA TIPO E DIMENSIONI

###### 03.C08A.V005A.V001A 	....

kg  L. 5.344

Euro:2.76

###### 03.C08A.V006A 	GOMITI PIEGHETTATI DI LAMIERA, CILINDRICI, CURVATI A 45 O 90 GRADI PER OGNI CM. DI DIAMETRO

###### 03.C08A.V006A.V001A 	....

cm  L. 271

Euro:0.14

###### 03.C08A.V007A 	MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO

###### 03.C08A.V007A.V001A 	DN 80

cad  L. 3.020

Euro:1.56

###### 03.C08A.V007A.V002A 	DN 100

cad  L. 3.485

Euro:1.79

###### 03.C08A.V007A.V003A 	DN 120

cad  L. 4.298

Euro:2.22

###### 03.C08A.V007A.V004A 	DN 125

cad  L. 4.647

Euro:2.39

###### 03.C08A.V007A.V005A 	DN 130

cad  L. 4.898

Euro:2.53

###### 03.C08A.V007A.V006A 	DN 140

cad  L. 5.208

Euro:2.69

###### 03.C08A.V007A.V007A 	DN 150

cad  L. 6.254

Euro:3.23

###### 03.C08A.V007A.V008A 	DN 160

cad  L. 6.854

Euro:3.54

###### 03.C08A.V007A.V009A 	DN 180

cad  L. 9.255

Euro:4.78

###### 03.C08A.V007A.V010A 	DN 200

cad  L. 10.397

Euro:5.37

###### 03.C08A.V007A.V011A 	DN 225

cad  L. 11.094

Euro:5.73

###### 03.C08A.V007A.V012A 	DN 250

cad  L. 12.798

Euro:6.61

###### 03.C08A.V007A.V013A 	DN 300

cad  L. 14.599

Euro:7.54

###### 03.C08A.V007A.V014A 	DN 350

cad  L. 18.491

Euro:9.55

###### 03.C08A.V007A.V015A 	DN 400

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 03.C08A.V008A 	TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO,ESTENSIBILE,PER CONVOGLIAMENTO FUMI AL CAMINO

###### 03.C08A.V008A.V001A 	DN 80

ml  L. 13.999

Euro:7.23

###### 03.C08A.V008A.V002A 	DN 100

ml  L. 14.599

Euro:7.54

###### 03.C08A.V008A.V003A 	DN 120

ml  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C08A.V008A.V004A 	DN 125

ml  L. 17.000

Euro:8.78

###### 03.C08A.V008A.V005A 	DN 130

ml  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C08A.V008A.V006A 	DN 140

ml  L. 18.994

Euro:9.81

###### 03.C08A.V008A.V007A 	DN 150

ml  L. 21.105

Euro:10.89

###### 03.C08A.V008A.V008A 	DN 160

ml  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C08A.V008A.V009A 	DN 180

ml  L. 26.139

Euro:13.49

###### 03.C08A.V008A.V010A 	DN 200

ml  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C08A.V008A.V011A 	DN 225

ml  L. 39.887

Euro:20.59

###### 03.C08A.V008A.V012A 	DN 250

ml  L. 44.921

Euro:23.19

###### 03.C08A.V008A.V013A 	DN 300

ml  L. 56.732

Euro:29.29

###### 03.C08A.V008A.V014A 	DN 350

ml  L. 66.026

Euro:34.09

###### 03.C08A.V008A.V015A 	DN 400

ml  L. 82.097

Euro:42.39

###### 03.C08A.V009A 	TUBI IN LAMIERA CILINDRATA, CHIODATI O GRAFFATI PER CONDOTTI DA FUMO DI STUFE

###### 03.C08A.V009A.V001A 	DI QUALSIASI DIAMETRO E SPESSORE

kg  L. 3.756

Euro:1.94

###### 03.C08A.V010A 	IDEM COME ARTICOLO PRECEDENTE MA IN LAMIERA D'ALLUMINIO

###### 03.C08A.V010A.V001A 	DI QUALSIASI DIAM.E SPESSORE

kg  L. 14.793

Euro:7.64

###### 03.C08A.V011A 	TUBI IN LAMIERA CHIODATI O SALDATI PER CIMINIERE DI DIAMETRO OLTRE I CM. 18

###### 03.C08A.V011A.V001A 	DI QUALSIASI SPESSORE

kg  L. 4.743

Euro:2.45

###### 03.C08A.V012A 	TUBI IN LAMIERA NERA PER CANALI DI RACCORDO AL CAMINO, SALDATI E FLANGIATI

###### 03.C08A.V012A.V001A 	SPESSORE MINIMO 20/10

kg  L. 4.743

Euro:2.45

###### 03.C08A.V013A 	TUBI CON SARACINESCA E PEZZI SPECIALI, DI CM. 30 DI LUNGHEZZA;

###### 03.C08A.V013A.V001A 	PER OGNI CM. DI DIAMETRO

cm  L. 329

Euro:0.17

###### 03.C08A.V014A 	CANALIZZAZIONI A SEZIO- NE RETTANGOLARE O CILINDRICA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA E SPESSORE

###### 03.C08A.V014A.V001A 	IN LAMIERA ZINCATA

kg  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C08A.V014A.V002A 	IN LAMIERA D'ACCIAIO INOX

kg  L. 12.508

Euro:6.46

###### 03.C08A.V015A 	CANNA FUMARIA COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX A SEZIONE CIRCOLARE A DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE DI 25 MM DI LANA MINERALE DI DENSITA' SUPERIORE DA 150 KG/M3, COSTITUITA DA ELEMENTI MODULARI E DA GOMITI, GIUNTI A T, SCARICHI DI CONDENSA, CAMERE D'ESPANSIONE, CAPPELLE, SUPPORTI E STAFFAGGI NECESSARI ALLA SUA INSTALLAZIONE CON ACCOPPIAMENTO MASCHIOFEMMINA E BLOCCAGGIO MEDIANTE FASCETTA DI FERMO, ADATTA PER QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE RESISTENTE AD UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 500 GR.C. IN ESERCIZIO CONTINUO ED AI 700 GR. C. IN ESERCIZIO INTERMITTENTE CONFORME ALLA L. 615.

###### 03.C08A.V015A.V001A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 127

ml  L. 245.906

Euro:126.99

###### 03.C08A.V015A.V002A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 152

ml  L. 261.396

Euro:134.99

###### 03.C08A.V015A.V003A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 178

ml  L. 309.803

Euro:159.99

###### 03.C08A.V015A.V004A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 203

ml  L. 342.719

Euro:176.99

###### 03.C08A.V015A.V005A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 254

ml  L. 443.405

Euro:228.99

###### 03.C08A.V015A.V006A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 305

ml  L. 520.856

Euro:268.99

###### 03.C08A.V015A.V007A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 355

ml  L. 606.052

Euro:312.99

###### 03.C08A.V015A.V008A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 127

ml  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C08A.V015A.V009A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 152

ml  L. 338.847

Euro:174.99

###### 03.C08A.V015A.V010A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 178

ml  L. 391.126

Euro:201.99

###### 03.C08A.V015A.V011A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 203

ml  L. 427.915

Euro:220.99

###### 03.C08A.V015A.V012A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 254

ml  L. 532.474

Euro:274.99

###### 03.C08A.V015A.V013A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 305

ml  L. 615.733

Euro:317.99

###### 03.C08A.V015A.V014A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 355

ml  L. 749.336

Euro:386.99

###### 03.C08A.V016A 	CANNA FUMARIA COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX A SEZIONE CIRCOLARE A DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE DI 75 MM. DI LANA MINERALE DI DENSITA' SUPERIORE A 150 KG/MC. COSTITUITA DA ELEMENTI MODULARI, GOMITI, GIUNTI A T, SCARICHI DI CONDENSA, CAMERE D'ISPEZIONE, CAPPELLE, SUPPORTI E STAFFAGGI NECESSARI ALLA SUA INSTALLAZIONE CON ACCOPPIAMENTO MASCHIO-FEMMINA AD INNESTO, GUARNIZIONE IN FIBRA E FASCETTE DI FERMO, ADATTA PER QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE RESISTENTE AD UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 400 GR. C. IN ESERCIZIO CONTINUO ED AI 500 GR. C. IN ESERCIZIO INTERMITTENTE CONFORME ALLA L. 615.

###### 03.C08A.V016A.V001A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 254

ml  L. 832.596

Euro:429.99

###### 03.C08A.V016A.V002A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 305

ml  L. 931.345

Euro:480.99

###### 03.C08A.V016A.V003A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 355

ml  L. 1.028.159

Euro:530.99

###### 03.C08A.V016A.V004A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 406

ml  L. 1.130.781

Euro:583.99

###### 03.C08A.V016A.V005A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 457

ml  L. 1.254.702

Euro:647.99

###### 03.C08A.V016A.V006A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 508

ml  L. 1.372.815

Euro:708.99

###### 03.C08A.V016A.V007A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 559

ml  L. 1.502.545

Euro:775.99

###### 03.C08A.V016A.V008A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 610

ml  L. 1.674.873

Euro:864.99

###### 03.C08A.V016A.V009A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 711

ml  L. 1.951.760

Euro:1007.99

###### 03.C08A.V016A.V010A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 813

ml  L. 2.261.563

Euro:1167.99

###### 03.C08A.V016A.V011A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 914

ml  L. 2.538.449

Euro:1310.99

###### 03.C08A.V016A.V012A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 254

ml  L. 1.020.414

Euro:526.99

###### 03.C08A.V016A.V013A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 305

ml  L. 1.140.463

Euro:588.99

###### 03.C08A.V016A.V014A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 355

ml  L. 1.248.894

Euro:644.99

###### 03.C08A.V016A.V015A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 406

ml  L. 1.368.942

Euro:706.99

###### 03.C08A.V016A.V016A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 457

ml  L. 1.512.226

Euro:780.99

###### 03.C08A.V016A.V017A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 508

ml  L. 1.657.447

Euro:855.99

###### 03.C08A.V016A.V018A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 559

ml  L. 1.820.093

Euro:939.99

###### 03.C08A.V016A.V019A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 610

ml  L. 2.027.274

Euro:1046.99

###### 03.C08A.V016A.V020A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 711

ml  L. 2.350.631

Euro:1213.99

###### 03.C08A.V016A.V021A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 813

ml  L. 2.726.268

Euro:1407.99

###### 03.C08A.V016A.V022A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 914

ml  L. 3.041.880

Euro:1570.99

###### 03.C08A.V017A 	CANNA FUMARIA COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX A SEZIONE CIRCOLARE A SINGOLA PARETE COSTITUITA DA ELEMENTI MODULARI, GIUNTI A T, SCARICHI CONDENSE, CAPPELLE, SUPPORTI E STAFFAGGI NECESSARI ALLA SUA INSTALLAZIONE CON ACCOPPIAMENTO MASCHIOFEMMINA AD INNESTO CON GUARNIZIONE E FASCETTE ADATTE PER PRODOTTO DELLA COMBUSTIONE DI CALDAIE A CONDENSAZIONE, AERAZIONE LOCALI, SMALTIMENTO VAPORI O RIPRISTINO DI VECCHIE CANNE TRADIZIONALI.

###### 03.C08A.V017A.V001A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 70

ml  L. 214.925

Euro:110.99

###### 03.C08A.V017A.V002A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 91

ml  L. 228.479

Euro:117.99

###### 03.C08A.V017A.V003A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 130

ml  L. 124.114

Euro:64.09

###### 03.C08A.V017A.V004A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 150

ml  L. 138.056

Euro:71.29

###### 03.C08A.V017A.V005A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 180

ml  L. 161.097

Euro:83.19

###### 03.C08A.V017A.V006A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 200

ml  L. 174.070

Euro:89.89

###### 03.C08A.V017A.V007A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 250

ml  L. 214.925

Euro:110.99

###### 03.C08A.V017A.V008A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 300

ml  L. 257.523

Euro:132.99

###### 03.C08A.V017A.V009A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 400

ml  L. 346.592

Euro:178.99

###### 03.C08A.V017A.V010A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 500

ml  L. 427.915

Euro:220.99

###### 03.C08A.V017A.V011A 	CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 600

ml  L. 520.856

Euro:268.99

###### 03.C08A.V017A.V012A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 150

ml  L. 156.063

Euro:80.59

###### 03.C08A.V017A.V013A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 180

ml  L. 183.171

Euro:94.59

###### 03.C08A.V017A.V014A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 200

ml  L. 197.499

Euro:101.99

###### 03.C08A.V017A.V015A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 250

ml  L. 290.440

Euro:149.99

###### 03.C08A.V017A.V016A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 300

ml  L. 288.504

Euro:148.99

###### 03.C08A.V017A.V017A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 400

ml  L. 389.190

Euro:200.99

###### 03.C08A.V017A.V018A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 500

ml  L. 484.067

Euro:249.99

###### 03.C08A.V017A.V019A 	CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 600

ml  L. 586.689

Euro:302.99

###### 03.C08A.V018A 	PEZZI SPECIALI, PER CANALIZZAZIONI GRAFFATI CHIODATI O SALDATI (CURVE A DOPPIA ANGOLAZIONE, CONDOTTI A DOPPIA SEZIONE TRAPEZOIDALE ECC.) DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE

###### 03.C08A.V018A.V001A 	IN LAMIERA ZINCATA

kg  L. 8.964

Euro:4.63

###### 03.C08A.V018A.V002A 	IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

kg  L. 19.556

Euro:10.09

###### 03.C08A.V019A 	FILTRI PER CONDIZIONATORI D'ARIA DA FINESTRA

###### 03.C08A.V019A.V001A 	DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE

cad  L. 8.500

Euro:4.39

###### 03.C08A.V020A 	CELLE FILTRANTI A PERDERE CON MATERASSINO IN FIBRA DI VETRO EFFICIENZA MEDIO-ALTA

###### 03.C08A.V020A.V001A 	SPESSORE MM. 50 DIMENSIONI VARIE

m²  L. 81.129

Euro:41.89

###### 03.C08A.V020A.V002A 	SPESSORE MM. 25

m²  L. 44.146

Euro:22.79

###### 03.C08A.V021A 	CELLE FILTRANTI RIGENERABILI, EFFICIENZA 80-90%

###### 03.C08A.V021A.V001A 	ONDULATE - SPESSORE MM. 50

m²  L. 102.041

Euro:52.69

###### 03.C08A.V021A.V002A 	PIANE - SPESSORE MM. 50

m²  L. 96.038

Euro:49.59

###### 03.C08A.V021A.V003A 	PIANE - SPESSORE MM. 25

m²  L. 66.026

Euro:34.09

###### 03.C08A.V022A 	MATERASSINI FILTRANTI DI FIBRE SINTETICHE RIGENERABILI IN ROTOLI MT. 20X1,5 EFFICIENZA MEDIO-ALTA

###### 03.C08A.V022A.V001A 	SPESSORE MM. 20

m²  L. 6.989

Euro:3.61

# 03.C09A 	IMPIANTI GAS CUCINE E LABORATORI MATERIALI MINUTI E APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE

###### 03.C09A.V001A 	TUBI DI GOMMA E TELA LISCI TIPO OMOLOGATO UNI CIG

###### 03.C09A.V001A.V001A 	QUALSIASI DIAMETRO

ml  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C09A.V001A.V002A 	FASCETTE STRINGITUBO

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 03.C09A.V002A 	ELETTROVENTILATORI - A NORME CEI - IN LAMIERA VERNICIATA O IN PLASTICA,MOTORI A POLI SCHERMATI,TIPO ELICOIDALE, DA MURO O DA FINESTRA, COMPLETI DI GRIGLIE A GRAVITA'.

###### 03.C09A.V002A.V001A 	DIAMETRO CM. 10

cad  L. 33.691

Euro:17.39

###### 03.C09A.V002A.V002A 	DIAMETRO CM. 12

cad  L. 41.048

Euro:21.19

###### 03.C09A.V002A.V003A 	DIAMETRO CM. 15

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C09A.V003A 	VENTILATORI ELETTRICI CENTRIFUGHI PER CAPPA ASSIALE OD ANGOLARE

###### 03.C09A.V003A.V001A 	DIAMETRO CM. 10

cad  L. 110.173

Euro:56.89

###### 03.C09A.V004A 	VENTILATORI ELICOIDALI INDUSTRIALI PER ESPULSIONE ARIA TIPO A PARETE.

###### 03.C09A.V004A.V001A 	MODELLO PICCOLO DIAM. CM. 10

cad  L. 226.543

Euro:116.99

###### 03.C09A.V004A.V002A 	MODELLO MEDIO DIAM. CM. 12

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 03.C09A.V004A.V003A 	MODELLO GRANDE DIAM. CM. 15

cad  L. 447.278

Euro:230.99

###### 03.C09A.V005A 	TELAIO METALLICO CON RETE ANTINFORTUNISTICA PER VENTILATORI DI QUALSIASI DIMENSIONE

###### 03.C09A.V005A.V001A 	.......

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C09A.V006A 	SERRANDINA METALLICA OD IN PVC CON CHIUSURA A GRAVITA'.

###### 03.C09A.V006A.V001A 	MODELLO PICCOLO DIAM. 10 CM.

cad  L. 45.115

Euro:23.29

###### 03.C09A.V006A.V002A 	MODELLO MEDIO DIAM. 12 CM.

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C09A.V006A.V003A 	MODELLO GRANDE DIAM. 15 CM.

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C09A.V007A 	ASPIRATORE CENTRIFUGO, TIPO INDUSTRIALE, PER CAPPE CON VENTOLA - PALA SCIROCCO - IN LAMIERA CADMIATA, ESECUZIONE PER CONDOTTO, CON MOTORE ELETTRICO 4 POLI TRIFASE O MONOFASE.

###### 03.C09A.V007A.V001A 	PORTATA MC/H500-800 HT17-19 MM RUM DBA 50,HP0.18

cad  L. 220.734

Euro:113.99

###### 03.C09A.V007A.V002A 	PORT.MC/H 600-1200 HT29-31 MM RUMOR.DBA 57 HP035

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 03.C09A.V007A.V003A 	PORT.MC/H1000-1800 HT30-42 MM RUMOR.DBA 59 HP050

cad  L. 340.783

Euro:175.99

###### 03.C09A.V008A 	ELETTROASPIRATORE CENTRIFUGO DA TETTO, A PALE ROVESCE,COMPLETO DI BASAMENTO, CAPPELLO IN ALLUMINIO, MOTORE ELETTRICO CON PROTEZIONE IP 55 A SEI POLI, CESTELLO DI PROTEZIONE VENTOLA CON RETE ELETTROSALDATA ZINCATA, VERNICIATURA A FORNO, AFONIZZATORE, (RUMOROSITA' MASSIMO 30 DB MISURATA A BORDO CAPPA OLTRE RUMORE DI FONDO.

###### 03.C09A.V008A.V001A 	PORT. MC/H3500-6000 HT 2-25 MM C.A. HP. 1

cad  L. 1.200.487

Euro:619.99

###### 03.C09A.V008A.V002A 	PORT. MC/H3500-9000 HT 2-25 MM C.A. HP. 1,5

cad  L. 1.401.859

Euro:723.99

###### 03.C09A.V009A 	CANALI DI ASPIRAZIONE PER CAPPA DIRITTI E A GOMITO DI QUALSIASI SEZIONE

###### 03.C09A.V009A.V001A 	LAMIERA ZINCATA 12/10

ml  L. 90.036

Euro:46.49

###### 03.C09A.V009A.V002A 	LAMIERA INOX 12/10

ml  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C09A.V010A 	REGOLATORI DI PRESSIONE PER CANALI DI ASPIRAZIONE; DI QUALUNQUE SEZIONE.

###### 03.C09A.V010A.V001A 	LAMIERA ZINCATA 12/10

cad  L. 110.173

Euro:56.89

###### 03.C09A.V010A.V002A 	LAMIERA INOX 12/10

cad  L. 280.759

Euro:144.99

###### 03.C09A.V011A 	SFIATATOIO IN LAMIERA VERNICIATA CM. 10-12-13-14

###### 03.C09A.V011A.V001A 	...........

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C09A.V012A 	PARTICOLARI PER ANCORAGGIO CAPPE COMPRESI TIRANTI, TASSELLI, BULLONERIA

###### 03.C09A.V012A.V001A 	ALLA SERIE

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C09A.V013A 	FLANGE DI ATTACCO PER CANALI ASPIRAZIONE

###### 03.C09A.V013A.V001A 	IN LAMIERA ZINCATA DIM. 30X30 CM

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 03.C09A.V013A.V002A 	IN LAMIERA ZINCATA DIM. 40X40 CM

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C09A.V013A.V003A 	IN ACCIAIO INOX DIM. 30X30 CM

cad  L. 66.026

Euro:34.09

###### 03.C09A.V013A.V004A 	IN ACCIAIO INOX DIM. 40X40 CM

cad  L. 75.127

Euro:38.79

###### 03.C09A.V014A 	TRAPPOLE SUONO

###### 03.C09A.V014A.V001A 	IN LAMIERA ZINCATA

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C09A.V014A.V002A 	IN LAMIERA INOX

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C09A.V015A 	TUBI DI ALLUMINIO LUCIDO

###### 03.C09A.V015A.V001A 	DIAMETRO CM 8

ml  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C09A.V015A.V002A 	DIAMETRO CM 10

ml  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C09A.V015A.V003A 	DIAMETRO CM 12

ml  L. 6.989

Euro:3.61

###### 03.C09A.V015A.V004A 	DIAMETRO CM 13

ml  L. 7.996

Euro:4.13

###### 03.C09A.V015A.V005A 	DIAMETRO CM 14

ml  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C09A.V015A.V006A 	DIAMETRO CM 15

ml  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C09A.V016A 	TUBI DI LAMIERA SMALTATA

###### 03.C09A.V016A.V001A 	DIAMETRO CM 8

ml  L. 5.499

Euro:2.84

###### 03.C09A.V016A.V002A 	DIAMETRO CM 10

ml  L. 6.796

Euro:3.51

###### 03.C09A.V016A.V003A 	DIAMETRO CM 12

ml  L. 7.996

Euro:4.13

###### 03.C09A.V016A.V004A 	DIAMETRO CM 13

ml  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C09A.V017A 	GOMITI DI ALLUMINIO LUCIDO

###### 03.C09A.V017A.V001A 	DIAMETRO CM 8

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 03.C09A.V017A.V002A 	DIAMETRO CM 10

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C09A.V017A.V003A 	DIAMETRO CM 12

cad  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C09A.V017A.V004A 	DIAMETRO CM 13

cad  L. 6.989

Euro:3.61

###### 03.C09A.V017A.V005A 	DIAMETRO CM 14

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 03.C09A.V017A.V006A 	DIAMETRO CM 15

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C09A.V018A 	GOMITI DI LAMIERA SMALTATA

###### 03.C09A.V018A.V001A 	DIAMETRO CM. 8

cad  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C09A.V018A.V002A 	DIAMETRO CM. 10

cad  L. 6.989

Euro:3.61

###### 03.C09A.V018A.V003A 	DIAMETRO CM. 12

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 03.C09A.V018A.V004A 	DIAMETRO CM. 14

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C09A.V019A 	ROSONI DI ALLUMINIO LUCIDO CON COLLARINO

###### 03.C09A.V019A.V001A 	DI QUALSIASI DIAMETRO

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C09A.V020A 	ROSONI IN LAMIERA SMALTATA

###### 03.C09A.V020A.V001A 	....

cad  L. 3.988

Euro:2.06

###### 03.C09A.V021A 	RIDUZIONI D'ALLUMINIO LUCIDO

###### 03.C09A.V021A.V001A 	DI QUALSIASI DIAMETRO

cad  L. 5.499

Euro:2.84

###### 03.C09A.V022A 	RIDUZIONI IN LAMIERA SMALTATA, STAFFE SPECIALI PER SOSTEGNO TUBI DI ALLUMINIO E SMALTATI

###### 03.C09A.V022A.V001A 	................................................

cad  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C09A.V023A 	TE D'ALLUMINIO LUCIDO

###### 03.C09A.V023A.V001A 	DI QUALSIASI DIAMETRO

cad  L. 12.508

Euro:6.46

###### 03.C09A.V024A 	TE DI LAMIERA SMALTATA

###### 03.C09A.V024A.V001A 	DI QUALSIASI DIAMETRO

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 03.C09A.V025A 	CAPPA DI TIRAGGIO A VETRI O PANNELLI DI ALLUMINIO CON INTELAIATURA METALLICA USO DOMESTICO, A PARETE

###### 03.C09A.V025A.V001A 	DA MT. 1,00 X 0,50

cad  L. 120.048

Euro:61.99

###### 03.C09A.V026A 	CAPPE DI TIRAGGIO SOSPESE A SOFFITTO O A PARETE, IN ACCIAIO INOX 18/10,SPESSORE 10/10,COMPLETE DI FILTRI INOX RIGENERABILI,PLAFONIERE STAGNE IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI CORRE= DATE DI TUBO FLUORESCENTE DA 40 W,CON RACCOGLIGOCCE:

###### 03.C09A.V026A.V001A 	MISURATA IN PIANTA

m²  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C09A.V027A 	CAPPE DI TIRAGGIO SOSPESE A SOFFITTO O A PARETE, IN ACCIAIO INOX 18/10, SPESSORE 12/10, COMPLETO DI FILTRI INOX RIGENERABILI, PLAFONIERE STAGNE IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI CORREDATE DI TUBO FLUORESCENTE DA 40W, CON RACCOGLIGOCCE

###### 03.C09A.V027A.V001A 	MISURATA IN PIANTA

m²  L. 600.243

Euro:309.99

###### 03.C09A.V028A 	CAPPE DI TIRAGGIO SOSPESE A SOFFITTO O A PARETE, IN ACCIAIO INOX 18/10,SPESSORE 10/10,COMPLETE DI FILTRI IN ACCIAIO INOX RIGENERABILI,PLAFONIERE STAGNE IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI CORREDATE DI TUBO FLUORESCENTE DA 40 W, CON RACCOGLIGOCCE,COMPLETE DI ASPIRATORE SOTTO CAPPA,MOTORE IP55 A SEI POLI:

###### 03.C09A.V028A.V001A 	MISURATA IN PIANTA

m²  L. 600.243

Euro:309.99

###### 03.C09A.V029A 	CAPPA DI TIRAGGIO SOSPESE A SOFFITTO O A PARETE, SPESSORE 12/10, COMPLETA DI FILTRI IN ACCIAIO INOX RIGENERABILI, PLAFONIERE STAGNE IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI CORREDATE DI TUBO FLUORESCENTE DA 40W, CON RACCOGLIGOCCE, COMPLETA DI ASPIRATORE SOTTO CAPPA,MOTORE IP.55 A SEI POLI

###### 03.C09A.V029A.V001A 	ZINCATA MISURATA IN PIANTA

m²  L. 400.807

Euro:206.99

###### 03.C09A.V029A.V002A 	INOX MISURATA IN PIANTA

m²  L. 700.929

Euro:361.99

###### 03.C09A.V030A 	STAFFE DI SOSTEGNO PER QUALSIASI USO

###### 03.C09A.V030A.V001A 	.......

cad  L. 7.493

Euro:3.87

###### 03.C09A.V031A 	PIANO DI COTTURA A 4 FIAMME CON RUBINETTO DI SICUREZZA VALVOLATO

###### 03.C09A.V031A.V001A 	MISURE CM. 70 X 70

cad  L. 1.219.850

Euro:629.99

###### 03.C09A.V031A.V002A 	MISURE CM. 80 X 90

cad  L. 2.304.161

Euro:1189.99

###### 03.C09A.V032A 	PIANO DI COTTURA IN ACCIAIO INOX A QUATTRO FUOCHI, TIPO AD INCASSO, DI QUALUNQUE TIPO, FORMA, DIMENSIONI

###### 03.C09A.V032A.V001A 	CON FUOCHI VALVOLATI

cad  L. 600.243

Euro:309.99

###### 03.C09A.V033A 	CAVALLETTO PER PIANO COTTURA CM. 70 X 70

###### 03.C09A.V033A.V001A 	.......

cad  L. 348.528

Euro:179.99

###### 03.C09A.V034A 	CUCINA ECONOMICA TIPO CASALINGO, CON RUBINETTO DI SICUREZZA VALVOLATO, COMPLETA DI TUTTI GLI ACCESSORI IN ACCIAIO INOX A QUATTRO FUOCHI CON FORNO

###### 03.C09A.V034A.V001A 	........

cad  L. 751.272

Euro:387.99

###### 03.C09A.V035A 	IDEM COME ART. 64F20 A QUATTRO FUOCHI CON RUBINETTO DI SICUREZZA VALVOLATO, DUE PIASTRE ELETTRICHE CON FORNO

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C09A.V034,.

###### 03.C09A.V035A.V001A 	.......

cad  L. 850.022

Euro:438.99

###### 03.C09A.V036A 	CUCINA A GAS IN ACCIAIO INOX 18/8,DIMENSIONI 80X85X82 CIRCA,CON 4 FUOCHI E FORNO VALVOLATI. COMPLETA DI GRIGLIE PER FUOCHI,VASSOI RACCOGLIGOCCE ESTRAIBILI,TERMOSTATO PER FORNO,PORTINA PER FORNO A DOPPIA PARETE CON INTERPOSTO MATERIA LE ISOLANTE,ISOLAMENTO TERMICO DELLA CAMERA FORNO,BRUCIATORI INDIPENDENTI,VALVOLA SICUREZZA ANTISCOPPIO,PIEDINI REGOLABILI IN ALLUMINIO. SCARICO FUMI CONVOGLIATO.

###### 03.C09A.V036A.V001A 	DIMENSIONI CIRCA 80X85X82

cad  L. 3.500.776

Euro:1807.99

###### 03.C09A.V037A 	CUCINA A GAS AD ELEMENTI COMPONIBILI COMPLETA DI VALVOLE DI SICUREZZA

###### 03.C09A.V037A.V001A 	A 2 BRUC FIAMMA STAB VANO A GIORNO SU GAMB

cad  L. 1.126.909

Euro:581.99

###### 03.C09A.V037A.V002A 	A 1 PIASTRA RAD CON FREITOP VANO GIORNO SU GAMB.

cad  L. 1.750.388

Euro:903.99

###### 03.C09A.V037A.V003A 	A 4 BRUC FIAMMA STAB E COMPL DI FORNO SU GAMB

cad  L. 3.179.355

Euro:1641.99

###### 03.C09A.V037A.V004A 	IDEM COME SOPRA MA CON VANO GIORNO

cad  L. 2.304.161

Euro:1189.99

###### 03.C09A.V037A.V005A 	A 2 BRUC, 2 PIASTRE RAD FORNO COMPL DI GAMB

cad  L. 3.378.791

Euro:1744.99

###### 03.C09A.V037A.V006A 	IDEM COME SOPRA MA SENZA FORNO

cad  L. 2.503.597

Euro:1292.99

###### 03.C09A.V038A 	FORNO A GAS COMPLETO DI VALVOLE DI SICUREZZA TIPO A TERMOCONVENZIONE (83X73XH68) E 5 TEGLIE

###### 03.C09A.V038A.V001A 	........

cad  L. 4.104.892

Euro:2119.99

###### 03.C09A.V039A 	SUPPORTO A TAVOLO PER FORNO

###### 03.C09A.V039A.V001A 	.......

cad  L. 633.160

Euro:326.99

###### 03.C09A.V040A 	CUCINA GAS COMPLETA DI VALVOLE DI SICUREZZA MISURE CM. 120 X 90

###### 03.C09A.V040A.V001A 	A SEI FUOCHI E FORNO

cad  L. 4.317.882

Euro:2229.99

###### 03.C09A.V040A.V002A 	A SEI FUOCHI E SENZA FORNO

cad  L. 3.274.232

Euro:1690.99

###### 03.C09A.V040A.V003A 	A 4 FUOCHI PIASTRA RADIANTE E FORNO

cad  L. 4.463.102

Euro:2304.99

###### 03.C09A.V041A 	LAVASTOVIGLIE CON CIRCUITO IDRAULICO CHIUSO, COPERTI: N.8. 12 COMBINAZIONI DI LAVAGGIO,CICLO RAPIDO 22 MINUTI,CESTELLO SUPERIORE REGOLABILE, CESTELLO INFERIORE CON GRIGLIA ASPORTABILE,PANNELLI FONOASSORBENTI,DIMENSIONI (CM): 85X45X60

###### 03.C09A.V041A.V001A 	DIMENSIONI (CM): 85X45X60

cad  L. 1.200.487

Euro:619.99

###### 03.C09A.V042A 	COLONNINA PORTANTE IL GRUPPO DI EROGAZIONE DI ACQUA CALDA E FREDDA A COLLO SNODATO CON ATTACCHI A PAVIMENTO DA 1/2", COMPLETA DI RUBINETTERIA

###### 03.C09A.V042A.V001A 	..........

cad  L. 350.464

Euro:180.99

###### 03.C09A.V043A 	BANCO PENTOLA A RISCALDAMENTO DIRETTO COMPONIBILE, COMPLETO DI PENTOLA IN ACCIAIO INOX, RUBINETTO DI SCARICO DA 2", GRUPPO DI EROGAZIONE ACQUA CALDA E FREDDA, COLLO SNODO DI EROGAZIONE ACQUA, SU PIEDINI COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO, CESTELLI COLAPASTA IN ACCIAIO INOX, COLLEGAMENTI IDRICI-GAS

###### 03.C09A.V043A.V001A 	DA LT. 100

cad  L. 5.500.943

Euro:2840.99

###### 03.C09A.V043A.V002A 	DA LT. 150

cad  L. 6.000.500

Euro:3098.99

###### 03.C09A.V044A 	CESTELLI IN ACCIAIO INOX 18/10 PER PENTOLONI A GAS DIVISI A DUE SETTORI

###### 03.C09A.V044A.V001A 	OGNI SETTORE

cad  L. 274.950

Euro:141.99

###### 03.C09A.V045A 	SCALDABAGNO ISTANTANEI A GAS COMPLETI DI VALVOLA DI SICUREZZA A TERMOCOPPIA, ATTACCHI PER ACQUA CALDA E FREDDA

###### 03.C09A.V045A.V001A 	DA LT. 5

cad  L. 292.376

Euro:150.99

###### 03.C09A.V045A.V002A 	DA LT. 10

cad  L. 342.719

Euro:176.99

###### 03.C09A.V046A 	SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS COMPLETO DI VALVOLA DI SICUREZZA A TERMOCOPPIA, ATTACCHI PER ACQUA CALDA E FREDDA, TIPO MODULANTE

###### 03.C09A.V046A.V001A 	DA LT. 10

cad  L. 422.106

Euro:217.99

###### 03.C09A.V046A.V002A 	DA LT. 11

cad  L. 451.150

Euro:232.99

###### 03.C09A.V046A.V003A 	DA LT. 13

cad  L. 600.243

Euro:309.99

###### 03.C09A.V046A.V004A 	DA LT. 14

cad  L. 631.224

Euro:325.99

###### 03.C09A.V046A.V005A 	DA LT. 16

cad  L. 712.547

Euro:367.99

###### 03.C09A.V046A.V006A 	DA LT. 18

cad  L. 780.316

Euro:402.99

###### 03.C09A.V047A 	SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS, MODULANTE, CON CAMERA STAGNA, A TIRAGGIO FORZATO, ACCENSIONE ELETTRONICA O PIEZOELETTRICA CON CONTROLLO DI FIAMMA A IONIZZAZIONE, COMPLETO DI ACCESSORI PER SCARICO FUMI

###### 03.C09A.V047A.V001A 	DA LITRI/MIN 10

cad  L. 1.001.051

Euro:516.99

###### 03.C09A.V047A.V002A 	DA LITRI/MIN 13

cad  L. 1.200.487

Euro:619.99

###### 03.C09A.V048A 	ACCUMULATORI A GAS COMPLETI DI VALVOLE DI SICUREZZA, DI BRUCIATORE E TERMOSTATO, TIPO PENSILE

###### 03.C09A.V048A.V001A 	DA LT. 50

cad  L. 391.126

Euro:201.99

###### 03.C09A.V048A.V002A 	DA LT. 80

cad  L. 404.680

Euro:208.99

###### 03.C09A.V048A.V003A 	DA LT. 100

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 03.C09A.V048A.V004A 	DA LT. 120

cad  L. 491.812

Euro:253.99

###### 03.C09A.V049A 	ACCUMULATORI A GAS COMPLETI DI VALVOLE DI SICUREZZA, DI BRUCIATORE E TERMOSTATO, TIPO A BASAMENTO

###### 03.C09A.V049A.V001A 	DA LT. 150

cad  L. 954.581

Euro:492.99

###### 03.C09A.V049A.V002A 	DA LT. 200

cad  L. 1.045.585

Euro:539.99

###### 03.C09A.V049A.V003A 	DA LT. 300

cad  L. 1.595.486

Euro:823.99

###### 03.C09A.V049A.V004A 	DA LT. 400

cad  L. 2.056.318

Euro:1061.99

###### 03.C09A.V049A.V005A 	DA LT. 500

cad  L. 2.490.043

Euro:1285.99

###### 03.C09A.V050A 	FRIGORIFERO CAPACITA' TOTALE 50 LITRI.PANNELLATO NOCE.FUNZIONAMENTO A COMPRESSORE.1 GRIGLIA + 1 RIPIANO.SBRINAMENTO SEMIAUTOMATICO.

###### 03.C09A.V050A.V001A 	................................................

cad  L. 464.704

Euro:239.99

###### 03.C09A.V051A 	FRIGORIFERO CAPACITA' TOTALE 170 LITRI.SCOMPAR= TO GHIACCIO. 2 GRIGLIE + 1 RIPIANO IN VETRO. 1 CASSETTO VERDURA.SBRINAMENTO SEMIAUTOMATICO.

###### 03.C09A.V051A.V001A 	................................................

cad  L. 569.263

Euro:293.99

###### 03.C09A.V052A 	FRIGORIFERO CAPACITA' TOTALE 180 LITRI.VANO CON= GELATORE CAPACITA' 45 LITRI.CAPACITA' DI CONGELA ZIONE 2 KG IN 24 ORE. 1 GRIGLIA DI APPOGGIO.VA= NO FRIGORIFERO DA 135 LITRI.2 GRIGLIE + 1 RIPIA= NO IN VETRO. 1 CASSETTO VERDURA. SBRINAMENTO AUTOMATICO CICLICO. PORTE REVERSIBILI.

###### 03.C09A.V052A.V001A 	................................................

cad  L. 660.268

Euro:340.99

###### 03.C09A.V053A 	FRIGORIFERO CAPACITA' TOTALE 225 LITRI.VANO CON= GELATORE CAPACITA' 40 LITRI.CAPACITA' DI CONGELA ZIONE 3 KG IN 24 ORE.1 GRIGLIA APPOGGIO.VANO FRIGORIFERO DA 185 LITRI. 3 GRIGLIE + 1 RIPIANO IN VETRO.1 CASSETTO VERDURA. SBRINAMENTO AUTOMA= TICO CICLICO. PORTE REVERSIBILI.

###### 03.C09A.V053A.V001A 	................................................

cad  L. 710.611

Euro:366.99

###### 03.C09A.V054A 	FRIGORIFERO CAPACITA' TOTALE 250 LITRI.VANO FRI= GORIFERO DA 175 LITRI. 2 GRIGLIE + 1 RIPIANO IN VETRO.2 CASSETTI VERDURA. SBRINAMENTO AUTOMATI= CO CICLICO. VANO CONGELATORE CAPACITA' 75 LITRI. CAPACITA' DI CONGELAZIONE 4 KG IN 24 ORE.2 CAS= SETTI ESTRAIBILI. PORTE REVERSIBILI.

###### 03.C09A.V054A.V001A 	................................................

cad  L. 840.341

Euro:433.99

###### 03.C09A.V055A 	CONDOTTO DI SCARICO COASSIALE FUMI, PER CALDAIE MURALI E FLUSSO FORZATO STAGNE O PER SCALDABAGNI TIPO STAGNO

###### 03.C09A.V055A.V001A 	DI QUALUNQUE TIPO

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C09A.V056A 	CONDOTTO DI SCARICO FUMI, VERTICALE, PER TETTI INCLINATI, TIPO PASSANTE PER FUORI TETTO

###### 03.C09A.V056A.V001A 	DI QUALUNQUE TIPO

cad  L. 451.150

Euro:232.99

###### 03.C09A.V057A 	TEGOLA PER SCARICO PASSANTE

###### 03.C09A.V057A.V001A 	PER TETTI INCLINATI O PIANI

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C09A.V058A 	TUBO COASSIALE DI PROLUNGAMENTO, PER CALDAIE MURALI O SCALDABAGNI

###### 03.C09A.V058A.V001A 	DI QUALUNQUE LUNGHEZZA E SEZIONE

cad  L. 110.173

Euro:56.89

###### 03.C09A.V059A 	CURVA PER TUBO COASSIALE, COMPLETA DI FASCETTE, PER CALDAIE MURALI O SCALDABAGNI

###### 03.C09A.V059A.V001A 	DI QUALUNQUE LUNGHEZZA SEZIONE O FORMA

cad  L. 104.945

Euro:54.19

###### 03.C09A.V060A 	COPPIA DI CURVE PER TUBO COASSIALE, COMPLETA DI FASCETTA PER CALDAIE MURALI E SCALDABAGNI

###### 03.C09A.V060A.V001A 	DI QUALUNQUE LUNGHEZZA SEZIONE O FORMA

cad  L. 236.224

Euro:121.99

###### 03.C09A.V061A 	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER USCITA FUMI PER TUBO COASSIALE

###### 03.C09A.V061A.V001A 	DI QUALSIASI TIPO

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C09A.V062A 	SDOPPIATORE PER CONDOTTO DI SCARICO COMPLETO DI TERMINALE DI TIRAGGIO PER CALDAIE MURALI O SCALDABAGNI

###### 03.C09A.V062A.V001A 	DI QUALUNQUE LUNGHEZZA SEZIONE TIPO

cad  L. 120.048

Euro:61.99

###### 03.C09A.V063A 	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SDOPPIATORI DI QUALUNQUE LUNGHEZZA, SEZIONE

###### 03.C09A.V063A.V001A 	TIPO TERMINALE

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C09A.V063A.V002A 	TIPO CURVE

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C09A.V063A.V003A 	TIPO PROLUNGA DA MT 1

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 03.C09A.V063A.V004A 	TIPO PROLUNGA DA MT 2

cad  L. 201.372

Euro:103.99

# 03.C10A 	ADDOLCIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA

###### 03.C10A.V001A 	ADDOLCITORE D'ACQUA A RIGENERAZIONE AUTOMATICA A TEMPO,A SCAMBIO DI BASE,COMPLETO DI OGNI ACCESSORIO D'USO,CAPACITA' SCAMBIO MC/GRADI F.

###### 03.C10A.V001A.V001A 	PORTATA SINO 74/2000

cad  L. 1.430.903

Euro:738.99

###### 03.C10A.V001A.V002A 	PORTATA SINO 108/2000

cad  L. 1.690.363

Euro:872.99

###### 03.C10A.V001A.V003A 	PORTATA SINO 159/2000

cad  L. 1.885.926

Euro:973.99

###### 03.C10A.V001A.V004A 	PORTATA SINO 239/2500

cad  L. 2.000.166

Euro:1032.99

###### 03.C10A.V001A.V005A 	PORTATA SINO 319/2500

cad  L. 2.470.680

Euro:1275.99

###### 03.C10A.V001A.V006A 	PORTATA SINO 319/4000

cad  L. 3.250.997

Euro:1678.99

###### 03.C10A.V001A.V007A 	PORTATA SINO 485/4500

cad  L. 3.901.584

Euro:2014.99

###### 03.C10A.V001A.V008A 	PORTATA SINO 684/4500

cad  L. 5.500.943

Euro:2840.99

###### 03.C10A.V001A.V009A 	PORTATA SINO 855/4500

cad  L. 5.700.378

Euro:2943.99

###### 03.C10A.V001A.V010A 	PORTATA SINO 570/5000

cad  L. 7.001.552

Euro:3615.99

###### 03.C10A.V001A.V011A 	PORTATA SINO 855/8000

cad  L. 7.901.917

Euro:4080.99

###### 03.C10A.V001A.V012A 	PORTATA SINO 1140/9000

cad  L. 9.400.590

Euro:4854.99

###### 03.C10A.V001A.V013A 	PORTATA SINO 1425/10000

cad  L. 10.000.834

Euro:5164.99

###### 03.C10A.V001A.V014A 	PORTATA SINO 1995/12000

cad  L. 11.100.635

Euro:5732.99

###### 03.C10A.V002A 	ADDOLCITORI D'ACQUA A SCAMBIO DI BASE ATTI PER RIGENERAZIONE AUTOMATICA A VOLUME

###### 03.C10A.V002A.V001A 	PER ADDOLCITORI SINO A MC/GRADI F.550

cad  L. 900.365

Euro:464.99

###### 03.C10A.V002A.V002A 	PER ADDOLCITORI OLTRE MC/GRADI F.550

cad  L. 3.250.997

Euro:1678.99

###### 03.C10A.V003A 	ADDOLCITORI D'ACQUA IDEM COME ART.65A20 MA A SCAMBIO IONICO

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C10A.V002,.

###### 03.C10A.V003A.V001A 	PORTATE NOMINALI MC/H 1.5-12.5

cad  L. 10.500.392

Euro:5422.99

###### 03.C10A.V003A.V002A 	PORTATE NOMINALI MC/H 2.5-22

cad  L. 14.001.168

Euro:7230.99

###### 03.C10A.V003A.V003A 	PORTATE NOMINALI MC/H 3.5-32

cad  L. 14.301.290

Euro:7385.99

###### 03.C10A.V003A.V004A 	PORTATE NOMINALI MC/H 3.5-35

cad  L. 17.501.944

Euro:9038.99

###### 03.C10A.V003A.V005A 	PORTATE NOMINALI MC/H 6-45

cad  L. 23.000.951

Euro:11878.99

###### 03.C10A.V004A 	CALOTTA DI COPERTURA

###### 03.C10A.V004A.V001A 	......

cad  L. 9.797

Euro:5.06

###### 03.C10A.V005A 	CALZA FILTRANTE LAVABILE

###### 03.C10A.V005A.V001A 	IN ACCIAIO INOX

cad  L. 195.563

Euro:100.99

###### 03.C10A.V005A.V002A 	IN NYLON

cad  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C10A.V006A 	CARTUCCE PER FILTRI CHIARIFICATORI

###### 03.C10A.V006A.V001A 	NORMALI

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 03.C10A.V006A.V002A 	LAVABILI

cad  L. 65.058

Euro:33.59

###### 03.C10A.V007A 	CARTUCCE PER FILTRI DECOLORATORI

###### 03.C10A.V007A.V001A 	......

cad  L. 58.668

Euro:30.29

###### 03.C10A.V008A 	CHIAVE

###### 03.C10A.V008A.V001A 	......

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C10A.V009A 	CILINDRO PORTA VALVOLE

###### 03.C10A.V009A.V001A 	......

cad  L. 5.208

Euro:2.69

###### 03.C10A.V010A 	CILINDRO TRASPARENTE PER DOSATORE

###### 03.C10A.V010A.V001A 	CON ATTACCHI DA 3/4"

cad  L. 66.026

Euro:34.09

###### 03.C10A.V010A.V002A 	CON ATTACCHI DA 1"

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 03.C10A.V010A.V003A 	CON ATTACCHI DA 1" 1/2

cad  L. 111.141

Euro:57.39

###### 03.C10A.V010A.V004A 	CON ATTACCHI DA 2"

cad  L. 148.124

Euro:76.49

###### 03.C10A.V011A 	CLORURO DI SODIO PER RIGENERAZIONE RESINE

###### 03.C10A.V011A.V001A 	IN PASTIGLIONI O GRANULARE

kg  L. 1.103

Euro:0.57

###### 03.C10A.V012A 	CONTATORE PER ACQUA FREDDA A RULLI NUMERATI, CONFORME ALLE NORME CEE, GETTO UNICO, CASSA IN OTTONE, TURBINA, ALBERO, PERNO, ECC. IN MATERIALE TERMOPLASTICO E ANTIFRIZIONE, CON SEGNALAZIONE QUADRANTE FINO A 10 MILA MC. E CON PRESSIONE DI ESERCIZIO FINO A 10 BAR

###### 03.C10A.V012A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 31.173

Euro:16.09

###### 03.C10A.V012A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 45.115

Euro:23.29

###### 03.C10A.V012A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 110.173

Euro:56.89

###### 03.C10A.V012A.V004A 	DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 144.058

Euro:74.39

###### 03.C10A.V012A.V005A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 441.469

Euro:227.99

###### 03.C10A.V012A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 567.327

Euro:292.99

###### 03.C10A.V013A 	CONTATORE PER ACQUA CALDA A RULLI NUMERATI, CONFORME ALLE NORME CEE, GETTO UNICO, CASSA IN OTTONE, TURBINA, ALBERO, PERNO, ECC. IN MATERIALE TERMOPLASTICO E ANTIFRIZIONE, CON SEGNALAZIONE QUADRANTE FINO A 10 MILA MC. E CON PRESSIONE DI ESERCIZIO FINO A 10 BAR

###### 03.C10A.V013A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 61.186

Euro:31.59

###### 03.C10A.V013A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 68.156

Euro:35.19

###### 03.C10A.V014A 	CONTATORE D'ACQUA AD ALTA PRECISIONE, FLANGIATO, ESCLUSO CONTROFLANGE, IN MATERIALE INOSSIDABILE E RESISTENTE AL CALORE, CON GENERATORE DI IMPULSI

###### 03.C10A.V014A.V001A 	DN 80

cad  L. 1.351.516

Euro:697.99

###### 03.C10A.V014A.V002A 	DN 100

cad  L. 1.459.947

Euro:753.99

###### 03.C10A.V014A.V003A 	DN 150

cad  L. 2.850.189

Euro:1471.99

###### 03.C10A.V015A 	COPERCHIO DELLA SCATOLA DI COMANDO

###### 03.C10A.V015A.V001A 	......

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 03.C10A.V016A 	COPERCHIO DI CHIUSURA PER DOSATORE

###### 03.C10A.V016A.V001A 	CON ATTACCHI DA 1"1/2 A 2"

cad  L. 106.107

Euro:54.79

###### 03.C10A.V017A 	COPPA TRASPARENTE PER FILTRO

###### 03.C10A.V017A.V001A 	FINO A 1"

cad  L. 364.018

Euro:187.99

###### 03.C10A.V017A.V002A 	DA 1"1/2 A 2" E OLTRE

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 03.C10A.V018A 	CORPO SPUGNOSO

###### 03.C10A.V018A.V001A 	......

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C10A.V019A 	DEOSSIGENANTE TIPO "LEVOXIN" O SIMILARE

###### 03.C10A.V019A.V001A 	......

kg  L. 9.797

Euro:5.06

###### 03.C10A.V020A 	DOSATORE DI POLIFOSFATO

###### 03.C10A.V020A.V001A 	PORTATA FINO A 2,5 MC/H

cad  L. 551.836

Euro:284.99

###### 03.C10A.V020A.V002A 	PORTATA FINO 5 MC/H

cad  L. 650.586

Euro:335.99

###### 03.C10A.V020A.V003A 	PORTATA FINO A 8 MC/H

cad  L. 1.301.173

Euro:671.99

###### 03.C10A.V020A.V004A 	PORTATA FINO A 12 MC/H E OLTRE

cad  L. 1.901.417

Euro:981.99

###### 03.C10A.V021A 	FILTRO CHIARIFICATORE PER ACQUA A CARTUCCIA INTERCAMBIABILE COMPLETO DI CONTENITORE IN POLICARBONATO,TESTA DI POLIPROPILENE,CARTUCCIA,ATTACCO A MANICOTTO:

###### 03.C10A.V021A.V001A 	CON ATTACCHI DA 3/4"

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C10A.V021A.V002A 	CON ATTACCHI DA 1"

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 03.C10A.V021A.V003A 	CON ATTACCHI A 1"1/4

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 03.C10A.V021A.V004A 	CON ATTACCHI DA 1 1/2"

cad  L. 406.616

Euro:209.99

###### 03.C10A.V021A.V005A 	CON ATTACCHI DA 2"

cad  L. 542.155

Euro:279.99

###### 03.C10A.V022A 	FILTRO COMPLETO DI CARTUCCIA CON TESTATA IN BRONZO

###### 03.C10A.V022A.V001A 	FINO A 1"

cad  L. 391.126

Euro:201.99

###### 03.C10A.V022A.V002A 	DA 1" 1/2

cad  L. 542.155

Euro:279.99

###### 03.C10A.V022A.V003A 	DA 2" E OLTRE

cad  L. 594.434

Euro:306.99

###### 03.C10A.V023A 	GANASCIA ELASTICA REG.BLOCCANTE STRINGI COPPE

###### 03.C10A.V023A.V001A 	......

cad  L. 109.012

Euro:56.29

###### 03.C10A.V024A 	GHIERE DI ATTACCO PER TUBI

###### 03.C10A.V024A.V001A 	FINO A 1"

cad  L. 10.494

Euro:5.42

###### 03.C10A.V024A.V002A 	DA 1" 1/2

cad  L. 15.490

Euro:7.99

###### 03.C10A.V024A.V003A 	DA 2"

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 03.C10A.V025A 	GUARNIZ.TOROIDALE OR PER COPPE TRASP.DOS.

###### 03.C10A.V025A.V001A 	FINO A 1"

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C10A.V025A.V002A 	FINO A 2"

cad  L. 18.994

Euro:9.81

###### 03.C10A.V026A 	GUARNIZIONI VARIE TOROIDALI A OR

###### 03.C10A.V026A.V001A 	......

cad  L. 1.800

Euro:0.93

###### 03.C10A.V027A 	MISURATORI DI VOLUMI PER ACQUA FINO A 90 GRADI CENTIGRADI

###### 03.C10A.V027A.V001A 	A TURBINA DIAMETRO 13

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C10A.V027A.V002A 	A TURBINA DIAMETRO 20

cad  L. 63.509

Euro:32.79

###### 03.C10A.V027A.V003A 	A TURBINA DIAMETRO 25

cad  L. 83.065

Euro:42.89

###### 03.C10A.V027A.V004A 	A TURBINA DIAMETRO 30

cad  L. 98.168

Euro:50.69

###### 03.C10A.V027A.V005A 	A TURBINA DIAMETRO 40

cad  L. 167.100

Euro:86.29

###### 03.C10A.V027A.V006A 	ASSIALE DIAMETRO 50

cad  L. 365.955

Euro:188.99

###### 03.C10A.V027A.V007A 	ASSIALE DIAMETRO 80

cad  L. 449.214

Euro:231.99

###### 03.C10A.V027A.V008A 	ASSIALE DIAMETRO 100

cad  L. 524.729

Euro:270.99

###### 03.C10A.V028A 	MOLLE A COMPRESSIONE

###### 03.C10A.V028A.V001A 	......

cad  L. 8.500

Euro:4.39

###### 03.C10A.V029A 	NEUTRALIZZANTE DI ANIDRIDE CARBONICA E TAMPONANTE DEI SALI DI DUREZZA "TC4" O SOLUZIONI SIMILARI

###### 03.C10A.V029A.V001A 	......

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 03.C10A.V030A 	PERNO CENTRALE FILETTATO DELLE SCATOLE DI COMANDO

###### 03.C10A.V030A.V001A 	......

cad  L. 9.390

Euro:4.85

###### 03.C10A.V031A 	PIASTRA DI COPERTURA PER DOSATORE

###### 03.C10A.V031A.V001A 	ATTACCHI FINO A 1"

cad  L. 15.490

Euro:7.99

###### 03.C10A.V032A 	PIASTRA FILTRANTE DI CARBONE E TUBO CENTRALE

###### 03.C10A.V032A.V001A 	......

cad  L. 57.119

Euro:29.49

###### 03.C10A.V033A 	POLIFOSFATI IN POLVERE PER DOSATORI

###### 03.C10A.V033A.V001A 	......

kg  L. 33.110

Euro:17.09

###### 03.C10A.V034A 	POMPA DOSATRICE TIPO SEKO O SIMILARE

###### 03.C10A.V034A.V001A 	PORTATA FINO A 10 LT/H

cad  L. 1.105.610

Euro:570.99

###### 03.C10A.V035A 	RESINE BATTERIOSTATICHE ALTA VELOCITA' SCAMBIO

###### 03.C10A.V035A.V001A 	MISURATO AL LITRO UMIDO

lt  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C10A.V036A 	RESINE CATIONICHE AD ALTA VELOCITA' DI SCAMBIO

###### 03.C10A.V036A.V001A 	MISURATE AL LITRO UMIDO

lt  L. 18.994

Euro:9.81

###### 03.C10A.V037A 	RUBINETTI D'ARRESTO DI TESTATE

###### 03.C10A.V037A.V001A 	......

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 03.C10A.V038A 	RUBINETTO SCARICO PRESS. PER DOSATORE

###### 03.C10A.V038A.V001A 	DA 1" 1/2

cad  L. 24.009

Euro:12.39

###### 03.C10A.V038A.V002A 	DA 2"

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 03.C10A.V039A 	SALE PER ADDOLCITORI D'ACQUA IN PASTIGLIONI

###### 03.C10A.V039A.V001A 	......

kg  L. 1.006

Euro:0.52

###### 03.C10A.V040A 	SCATOLA DI COMANDO COMPLETA TUTTI I PARTICOLARI

###### 03.C10A.V040A.V001A 	......

cad  L. 97.200

Euro:50.19

###### 03.C10A.V041A 	TAPPO DI CHIUSURA ZOCCOLO PORTA UGELLI

###### 03.C10A.V041A.V001A 	......

cad  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C10A.V042A 	TAPPO DI SCARICO

###### 03.C10A.V042A.V001A 	......

cad  L. 3.601

Euro:1.86

###### 03.C10A.V043A 	TESTATE PER DOSATORE

###### 03.C10A.V043A.V001A 	CON ATTACCHI FINO A1"

cad  L. 92.166

Euro:47.59

###### 03.C10A.V043A.V002A 	CON ATTACCHI DA 1-1/4 A 2"

cad  L. 311.739

Euro:160.99

###### 03.C10A.V044A 	TESTATE PER FILTRO CHIARIFICATORE BRONZO

###### 03.C10A.V044A.V001A 	DA 1"

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 03.C10A.V044A.V002A 	FINO A 1"1/2

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 03.C10A.V044A.V003A 	OLTRE 1"1/2

cad  L. 404.680

Euro:208.99

###### 03.C10A.V045A 	TUBO DI ACCEL. PER DOSATORE

###### 03.C10A.V045A.V001A 	CON ATTACCHI 3/4"

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 03.C10A.V045A.V002A 	CON ATTACCHI DA 1"

cad  L. 416.298

Euro:214.99

###### 03.C10A.V045A.V003A 	CON ATTACCHI DA 1"1/2

cad  L. 451.150

Euro:232.99

###### 03.C10A.V045A.V004A 	CON ATTACCHI DA 2"

cad  L. 939.090

Euro:484.99

###### 03.C10A.V046A 	TUBO ASCENDENTE PER DOSATORI

###### 03.C10A.V046A.V001A 	DA 1"1/2 FINO A 2"

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C10A.V047A 	TUBO DI SCARICO PARZIALE

###### 03.C10A.V047A.V001A 	......

cad  L. 9.390

Euro:4.85

###### 03.C10A.V048A 	TUBO PESCANTE PER DOSATORI FINO A 1"

###### 03.C10A.V048A.V001A 	......

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C10A.V049A 	UGELLI DIFFUSORI

###### 03.C10A.V049A.V001A 	......

cad  L. 3.601

Euro:1.86

###### 03.C10A.V050A 	VALVOLE A CONO

###### 03.C10A.V050A.V001A 	......

cad  L. 6.389

Euro:3.29

###### 03.C10A.V051A 	ZOCCOLO PORTA UGELLI PER DOSATORI

###### 03.C10A.V051A.V001A 	DA 1"1/2 E 2"

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 03.C10A.V052A 	RICAMBI ADDOLCITORI ARCHER O SIMILARI

###### 03.C10A.V052A.V001A 	GRUPPO COPERCHIO POSTER COMPLETO DI RIDUT.E GUAR

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 03.C10A.V052A.V002A 	GRUPPO CORPO VALVOLA 2" COMPLETA DI TIMER

cad  L. 2.801.782

Euro:1446.99

###### 03.C10A.V052A.V003A 	GRUPPO FRONTALE COMPLETO DI STELO E GUARNIZIONI

cad  L. 373.700

Euro:192.99

###### 03.C10A.V052A.V004A 	GRUPPO MOLLA

cad  L. 105.139

Euro:54.29

###### 03.C10A.V052A.V005A 	GRUPPO MOTORINO A VOLUME

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 03.C10A.V052A.V006A 	GRUPPO PISTONE ANTER.CON TENUTE E GUARNIZIONI

cad  L. 207.180

Euro:106.99

###### 03.C10A.V052A.V007A 	GRUPPO PISTONE POSTER.CON TENUTE E GUARNIZIONI

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 03.C10A.V052A.V008A 	GRUPPO PULSANTIERA COMANDO VALVOLA COMPLETA DI P

cad  L. 478.258

Euro:246.99

###### 03.C10A.V052A.V009A 	GRUPPO SCARICO TROPPO PIENO E CILINDRO SALAMOIA

cad  L. 83.065

Euro:42.89

###### 03.C10A.V052A.V010A 	GRUPPO STAFFE,ALBERO E RELATIVE CAMME

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 03.C10A.V052A.V011A 	GRUPPO TIMER

cad  L. 375.636

Euro:193.99

###### 03.C10A.V052A.V012A 	GRUPPO VALVOLA RITEGNO E RACCORDO SU ASPIRAZIONE

cad  L. 73.191

Euro:37.79

###### 03.C10A.V052A.V013A 	INIETTORI 0.75 GPM FINO A 12 GPM

cad  L. 77.063

Euro:39.79

###### 03.C10A.V052A.V014A 	LIMITATORE 7 GPM FINO A 45 GPM

cad  L. 51.117

Euro:26.39

###### 03.C10A.V052A.V015A 	MOTORINO PER TIMER TEMPO

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C10A.V052A.V016A 	REGOLATORI DI PORTATA O DOLE 0.5 GPM

cad  L. 69.124

Euro:35.69

###### 03.C10A.V052A.V017A 	REGOLATORI DI PORTATA O DOLE 1.6 GPM

cad  L. 73.191

Euro:37.79

###### 03.C10A.V052A.V018A 	REGOLATORI DI PORTATA O DOLE 5.5 GPM

cad  L. 78.031

Euro:40.29

###### 03.C10A.V052A.V019A 	STRAINER DI FONDO 2"

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 03.C10A.V052A.V020A 	STRAINER SOTTO VALVOLA DOPPIO 2"

cad  L. 105.139

Euro:54.29

###### 03.C10A.V052A.V021A 	TUBAZIONE CENTRALE CON FILTRINO

cad  L. 350.464

Euro:180.99

###### 03.C10A.V053A 	RICAMBI PER MODELLI EM,O SIMILARI,DA 1" TESTATE IN PLASTICA

###### 03.C10A.V053A.V001A 	BRINE VALVE ASSEMBLY(ALL TWO TANK MODELS)

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 03.C10A.V053A.V002A 	BRINE VALVE ASSEMBLY C 90-4/C145-4

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 03.C10A.V053A.V003A 	DRAIN ASSEMBLY (4 CYCLE)

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 03.C10A.V053A.V004A 	FLOW CONTROL

cad  L. 2.807

Euro:1.45

###### 03.C10A.V053A.V005A 	FOOT TANK 10 INCH

cad  L. 62.154

Euro:32.09

###### 03.C10A.V053A.V006A 	INJECTOR ASSEMBLY

cad  L. 27.107

Euro:13.99

###### 03.C10A.V053A.V007A 	INJECTOR SCREEN

cad  L. 3.601

Euro:1.86

###### 03.C10A.V053A.V008A 	INLET PISTON ASSEMBLY

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C10A.V053A.V009A 	LOWER OUTLET SEAT ASSEMBLY

cad  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C10A.V053A.V010A 	LOWER SEAT ASSEMBLY INLET

cad  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C10A.V053A.V011A 	MALE ELBOW 3/8

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 03.C10A.V053A.V012A 	MANIFOLD ASSEMBLY

cad  L. 700.929

Euro:361.99

###### 03.C10A.V053A.V013A 	MANIFOLD NUT ASSEMBLY

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C10A.V053A.V014A 	OUTLET PISTON ASSEMBLY LOWER

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 03.C10A.V053A.V015A 	OUTLET PISTON ASSEMBLY UPPER

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 03.C10A.V053A.V016A 	TANK ADAPTATOR

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C10A.V053A.V017A 	TANK MINERAL 10"X47" W/FOOT 275-4

cad  L. 1.171.443

Euro:604.99

###### 03.C10A.V053A.V018A 	TANK MINERAL 10"X47"-195-4

cad  L. 836.468

Euro:431.99

###### 03.C10A.V053A.V019A 	TETRASEAL

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C10A.V053A.V020A 	TIMER ASSEMBLY COMP.

cad  L. 722.228

Euro:372.99

###### 03.C10A.V053A.V021A 	TIMER ASSEMBLY CONTROL VALVE 145-4/C145-4

cad  L. 780.316

Euro:402.99

###### 03.C10A.V053A.V022A 	TIMER MOTOR 240/50 CYCLE (METAL TIMER)

cad  L. 242.033

Euro:124.99

###### 03.C10A.V053A.V023A 	UPPER SEAT ASSEMBLY

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 03.C10A.V053A.V024A 	VALVE BODY ASSEMBLY

cad  L. 98.168

Euro:50.69

###### 03.C10A.V053A.V025A 	VALVE COVER ASSEMBLY (4 CYCLE)

cad  L. 45.115

Euro:23.29

###### 03.C10A.V053A.V026A 	VALVOLA SPRING

cad  L. 1.800

Euro:0.93

###### 03.C10A.V054A 	RICAMBI PER MODELLI SR E SRE,O SIMILARI, CON TESTATA IN BRONZO E ATTACCHI DA 1"

###### 03.C10A.V054A.V001A 	ASSIEME CAMME

cad  L. 18.994

Euro:9.81

###### 03.C10A.V054A.V002A 	ASSIEME PIASTRE

cad  L. 86.164

Euro:44.49

###### 03.C10A.V054A.V003A 	ASSIEME TUBO DIFFUSORE

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C10A.V054A.V004A 	ASSIEME POZZETTO SALAMOIA (PER 18"X30")

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 03.C10A.V054A.V005A 	ASSIEME POZZETTO SALAMOIA (PER 18"X41")

cad  L. 52.085

Euro:26.89

###### 03.C10A.V054A.V006A 	ASSIEME VALVOLA DI CONTROLLO PER SRC/SR 10-22

cad  L. 1.951.760

Euro:1007.99

###### 03.C10A.V054A.V007A 	ASSIEME VALVOLA DI CONTROLLO PER SRC/SR 70

cad  L. 2.158.941

Euro:1114.99

###### 03.C10A.V054A.V008A 	COLLARE SERBATOIO RESINE R 1"

cad  L. 321.420

Euro:165.99

###### 03.C10A.V054A.V009A 	CONTROLLO DI PORTATA

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C10A.V054A.V010A 	CORPO DEL RACCORDO GOMITO

cad  L. 29.044

Euro:14.99

###### 03.C10A.V054A.V011A 	CORPO SCARICO

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C10A.V054A.V012A 	CORPOVALVOLE

cad  L. 466.641

Euro:240.99

###### 03.C10A.V054A.V013A 	FILTRINO UGELLO

cad  L. 1.800

Euro:0.93

###### 03.C10A.V054A.V014A 	GRIGLIA 24" COMPLETA DI 4 SUPPORTI

cad  L. 269.141

Euro:138.99

###### 03.C10A.V054A.V015A 	GUARNIZIONE AD ANELLO

cad  L. 3.891

Euro:2.01

###### 03.C10A.V054A.V016A 	MICROINTERRUTTORE

cad  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C10A.V054A.V017A 	MOTORINO PROGRAMMATORE

cad  L. 151.029

Euro:77.99

###### 03.C10A.V054A.V018A 	PISTONE

cad  L. 96.038

Euro:49.59

###### 03.C10A.V054A.V019A 	PROGRAMMATORE 6 GIORNI

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 03.C10A.V054A.V020A 	RACCORDO A GOMITO DI SCARICO 1"1/2 GPM-2"1/2 GPM

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C10A.V054A.V021A 	RUBINETTO SALAMOIA

cad  L. 56.151

Euro:28.99

###### 03.C10A.V054A.V022A 	SERBATOIO IN RESINA 7"X30"

cad  L. 673.821

Euro:347.99

###### 03.C10A.V054A.V023A 	SERBATOIO IN RESINA 7"X40"

cad  L. 789.998

Euro:407.99

###### 03.C10A.V054A.V024A 	SERBATOIO IN RESINA 8"X44"

cad  L. 836.468

Euro:431.99

###### 03.C10A.V054A.V025A 	SERBATOIO IN RESINA 10"X40"

cad  L. 1.043.649

Euro:538.99

###### 03.C10A.V054A.V026A 	SERBATOIO IN RESINA 10"X54"

cad  L. 1.250.830

Euro:645.99

###### 03.C10A.V054A.V027A 	SERBATOIO IN RESINA 13"X54"

cad  L. 2.470.680

Euro:1275.99

###### 03.C10A.V054A.V028A 	SERBATOIO SALAMOIA 18"X30"

cad  L. 491.812

Euro:253.99

###### 03.C10A.V054A.V029A 	SERBATOIO SALAMOIA 18"X40"

cad  L. 619.606

Euro:319.99

###### 03.C10A.V054A.V030A 	SERBATOIO SALAMOIA 24"X40"

cad  L. 931.345

Euro:480.99

###### 03.C10A.V054A.V031A 	SERVOMOTORE

cad  L. 224.607

Euro:115.99

###### 03.C10A.V054A.V032A 	TAPPO TERMINALE

cad  L. 27.107

Euro:13.99

###### 03.C10A.V054A.V033A 	TAPPO VITE UGELLO

cad  L. 8.500

Euro:4.39

###### 03.C10A.V054A.V034A 	UGELLO N 60

cad  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C10A.V054A.V035A 	VALVOLA SALAMOIA COMPLETA 18"X30"

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 03.C10A.V054A.V036A 	VALVOLA SALAMOIA COMPLETA 18"X40"

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 03.C10A.V054A.V037A 	VALVOLA SALAMOIA COMPLETA 24"X40"

cad  L. 226.543

Euro:116.99

###### 03.C10A.V055A 	RICAMBI PER MODELLI TIPO MA DA 1"1/2 CON TEST.IN BRONZO E BOMBOLE IN VETRORESINA O TIPI SIMILARI

###### 03.C10A.V055A.V001A 	BODY

cad  L. 809.360

Euro:417.99

###### 03.C10A.V055A.V002A 	BRINE TANK 18"X40"

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 03.C10A.V055A.V003A 	BRINE TANK 24"X40"

cad  L. 933.282

Euro:481.99

###### 03.C10A.V055A.V004A 	BRINE WELL ASSY. 18"X40"/24"X40"

cad  L. 55.183

Euro:28.49

###### 03.C10A.V055A.V005A 	BUSHING

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C10A.V055A.V006A 	CAP

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C10A.V055A.V007A 	COMPLETE BRINE VALVE ASSY. FOR 18"X40" MA 45

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 03.C10A.V055A.V008A 	COMPLETE BRINE VALVE ASSY. FOR 24"X40" MA 70/150

cad  L. 226.543

Euro:116.99

###### 03.C10A.V055A.V009A 	DISTRIBUTOR

cad  L. 73.191

Euro:37.79

###### 03.C10A.V055A.V010A 	END CAP.

cad  L. 48.019

Euro:24.79

###### 03.C10A.V055A.V011A 	FLOW CONTROL MOD. 45/70/100

cad  L. 81.129

Euro:41.89

###### 03.C10A.V055A.V012A 	FLOW CONTROL MOD. 120

cad  L. 116.176

Euro:59.99

###### 03.C10A.V055A.V013A 	FLOW CONTROL MOD. 150

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 03.C10A.V055A.V014A 	GASKET

cad  L. 1.800

Euro:0.93

###### 03.C10A.V055A.V015A 	GRID-PLATE 18"X24

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 03.C10A.V055A.V016A 	GRID PLATE SUPPORT 18" DIA-MA 45

cad  L. 12.992

Euro:6.71

###### 03.C10A.V055A.V017A 	GRID PLATE SUPPORT 24" DIA-MA 70/150

cad  L. 45.115

Euro:23.29

###### 03.C10A.V055A.V018A 	MANIFOLD PIPE 45 AND 70/100-120

cad  L. 98.168

Euro:50.69

###### 03.C10A.V055A.V019A 	MANIFOLD PIPE 45 AND 70/150

cad  L. 109.012

Euro:56.29

###### 03.C10A.V055A.V020A 	MINERAL TANK 10"X54"

cad  L. 1.301.173

Euro:671.99

###### 03.C10A.V055A.V021A 	MINERAL TANK 13"X54"

cad  L. 2.400.974

Euro:1239.99

###### 03.C10A.V055A.V022A 	MINERAL TANK 14"X65"

cad  L. 3.601.462

Euro:1859.99

###### 03.C10A.V055A.V023A 	MINERAL TANK 16"X65"

cad  L. 4.701.263

Euro:2427.99

###### 03.C10A.V055A.V024A 	MINERAL TANK 21"X65"

cad  L. 7.601.796

Euro:3925.99

###### 03.C10A.V055A.V025A 	NIPPLE

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C10A.V055A.V026A 	NOZZLE MOD. 45/70/100/120/150

cad  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C10A.V055A.V027A 	PLUG

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C10A.V055A.V028A 	PLUNGER

cad  L. 220.734

Euro:113.99

###### 03.C10A.V055A.V029A 	SHUT OFF VALVE

cad  L. 58.088

Euro:29.99

###### 03.C10A.V055A.V030A 	TANK ADAPTER

cad  L. 755.145

Euro:389.99

###### 03.C10A.V055A.V031A 	THROAT MOD. 45/70/100/120/150

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C10A.V055A.V032A 	TANK FOOT

cad  L. 61.186

Euro:31.59

###### 03.C10A.V055A.V033A 	TIMER E DRIVE ASSEMBLY

cad  L. 1.951.760

Euro:1007.99

###### 03.C10A.V055A.V034A 	TIMER MECH. 7 DAY

cad  L. 433.724

Euro:223.99

###### 03.C10A.V055A.V035A 	TIMER MECH. 12 DAY

cad  L. 546.028

Euro:281.99

###### 03.C10A.V055A.V036A 	TIMER MOTOR

cad  L. 128.955

Euro:66.59

###### 03.C10A.V055A.V037A 	VANNE COMPLETE MA 45

cad  L. 3.640.187

Euro:1879.99

###### 03.C10A.V055A.V038A 	VANNE COMPLETE MA 70

cad  L. 3.680.849

Euro:1900.99

###### 03.C10A.V055A.V039A 	VANNE COMPLETE MA 100

cad  L. 3.781.535

Euro:1952.99

###### 03.C10A.V055A.V040A 	VANNE COMPLETE MA 120/150

cad  L. 3.870.603

Euro:1998.99

###### 03.C10A.V056A 	RICAMBI PER MODELLI TIPO SRIC DA 1"1/2 CON TESTATE IN BRONZO MONTATE SU BOMBOLE IN ACCIAIO O TIPI SIMILARI

###### 03.C10A.V056A.V001A 	BRINE TANK W BRINE VALVE HF 150

cad  L. 2.201.538

Euro:1136.99

###### 03.C10A.V056A.V002A 	BRINE TANK W BRINE VALVE HF 300

cad  L. 3.250.997

Euro:1678.99

###### 03.C10A.V056A.V003A 	BRINE TANK W BRINE VALVE HF 600

cad  L. 4.681.900

Euro:2417.99

###### 03.C10A.V056A.V004A 	BRINE VALVE PIPE ASSEMBLY COMP.HF 240/600

cad  L. 913.919

Euro:471.99

###### 03.C10A.V056A.V005A 	BRINE VALVE PIPE ASSEMBLY COMP.HF 750/900

cad  L. 4.300.455

Euro:2220.99

###### 03.C10A.V056A.V006A 	COMPLETE BRINE VALVE ASSEMBLY FOR HF 150

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 03.C10A.V056A.V007A 	FLOW CONTROL MOD. 150/450

cad  L. 232.352

Euro:119.99

###### 03.C10A.V056A.V008A 	NOZZLE MOD. 150/450

cad  L. 4.705

Euro:2.43

###### 03.C10A.V056A.V009A 	THROAT MOD. 150/450

cad  L. 4.705

Euro:2.43

###### 03.C10A.V057A 	RICAMBI PER MODELLI TIPO HF DA 2" A 2"1/2 CON TESTATA IN BRONZO MONTATA SU BOMBOLE IN ACCIAIO O TIPI SIMILARI

###### 03.C10A.V057A.V001A 	DRAIN CASTING

cad  L. 151.029

Euro:77.99

###### 03.C10A.V057A.V002A 	GLASKET

cad  L. 4.492

Euro:2.32

###### 03.C10A.V057A.V003A 	PIPE PLUG

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C10A.V057A.V004A 	PISTON ASSEMBLY

cad  L. 555.709

Euro:286.99

###### 03.C10A.V057A.V005A 	TIMER ASSEMBLY 7 DAY

cad  L. 478.258

Euro:246.99

###### 03.C10A.V057A.V006A 	TIMER E DRIVE MOTOR ASSEMBLY 7 DAY

cad  L. 2.267.372

Euro:1170.99

###### 03.C10A.V057A.V007A 	TIMER MOTOR 7 DAY

cad  L. 151.029

Euro:77.99

###### 03.C10A.V057A.V008A 	VALVE BODY

cad  L. 2.393.229

Euro:1235.99

###### 03.C10A.V057A.V009A 	VALVE CAP BACH

cad  L. 18.994

Euro:9.81

###### 03.C10A.V058A 	RICAMBI PER MODELLI CILLIT-NEKAR 115-303 O SIMILARI

###### 03.C10A.V058A.V001A 	CREPINE INFERIORE

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C10A.V058A.V002A 	GOMITO

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C10A.V058A.V003A 	OROLOGIO A MOLLA SA COMPLETO ECCENTRICO ACCESSOR

cad  L. 267.205

Euro:137.99

###### 03.C10A.V058A.V004A 	RACCORDO BICCHIERINO

cad  L. 6.292

Euro:3.25

###### 03.C10A.V058A.V005A 	TESTATA AUTOMATICA 1"

cad  L. 702.866

Euro:362.99

###### 03.C10A.V058A.V006A 	TESTATA AUTOMATICA IN BRONZO 1"1/4

cad  L. 1.033.968

Euro:533.99

###### 03.C10A.V058A.V007A 	TIMER SEMIAUTOMATICO

cad  L. 278.822

Euro:143.99

###### 03.C10A.V058A.V008A 	TUBO ASPIRAZIONE SALAMOIA

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C10A.V059A 	RICAMBI PER MODELLI CILLIT-NEKAR 500 O SIMILARI

###### 03.C10A.V059A.V001A 	BOCCOLA SCORRIMENTO

cad  L. 42.017

Euro:21.69

###### 03.C10A.V059A.V002A 	BOMBOLA IN VETRORESINA

cad  L. 1.301.173

Euro:671.99

###### 03.C10A.V059A.V003A 	CONGEGNO MISCELAZIONE COMPLETO

cad  L. 104.171

Euro:53.79

###### 03.C10A.V059A.V004A 	CREPINE (INFERIORE E SUPERIORE)

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C10A.V059A.V005A 	DISCO CHIUSURA SUPERIORE CAMERA MEMBRANA

cad  L. 31.173

Euro:16.09

###### 03.C10A.V059A.V006A 	EIETTORE COMPLETO

cad  L. 65.058

Euro:33.59

###### 03.C10A.V059A.V007A 	EIETTORE FINO A 150 LT.IN RESINA

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 03.C10A.V059A.V008A 	MOTORINO SCARICO COMPLETO

cad  L. 168.068

Euro:86.79

###### 03.C10A.V059A.V009A 	ORING TESTATA

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C10A.V059A.V010A 	PARTE INFERIORE CAMERA MEMBRANA

cad  L. 443.405

Euro:228.99

###### 03.C10A.V059A.V011A 	PARTE SUPERIORE CAMERA MEMBRANA

cad  L. 61.186

Euro:31.59

###### 03.C10A.V059A.V012A 	PIASTRA EIETTORE

cad  L. 61.186

Euro:31.59

###### 03.C10A.V059A.V013A 	TESTATA AUTOMATICA COMPLETA BRONZO DIAM.1"1/4

cad  L. 1.033.968

Euro:533.99

###### 03.C10A.V060A 	RICAMBI PER MODELLI CILLIT-NEKAR 600 O SIMILARI

###### 03.C10A.V060A.V001A 	ANELLO DISTANZIALE SOFFIETTO

cad  L. 12.004

Euro:6.19

###### 03.C10A.V060A.V002A 	CALOTTA

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C10A.V060A.V003A 	COPPA

cad  L. 321.420

Euro:165.99

###### 03.C10A.V060A.V004A 	ELETTRODO COMBINATO DEDAX COMPLETO DI CAVO M.5

cad  L. 449.214

Euro:231.99

###### 03.C10A.V060A.V005A 	GRUPPO DIAFRAMMA

cad  L. 313.675

Euro:161.99

###### 03.C10A.V060A.V006A 	PH METRO INDUSTRIALE CON INDICATORE DIGITALE

cad  L. 1.690.363

Euro:872.99

###### 03.C10A.V060A.V007A 	PIASTRINA CON FORO

cad  L. 12.004

Euro:6.19

###### 03.C10A.V060A.V008A 	SOFFIETTO

cad  L. 44.146

Euro:22.79

###### 03.C10A.V060A.V009A 	SONDA CLORO COMPLETA DI CAVI

cad  L. 379.508

Euro:195.99

###### 03.C10A.V060A.V010A 	SONDA PH COMPLETA DI CAVI

cad  L. 892.620

Euro:460.99

###### 03.C10A.V060A.V011A 	TESTATA PARTE INFERIORE

cad  L. 162.065

Euro:83.69

###### 03.C10A.V061A 	RICAMBI ADDOLCITORI COSMOS E FAE O SIMILARI

###### 03.C10A.V061A.V001A 	CONTROLLO ASPIRAZIONE SALAMOIA (BICCHIERINO)

cad  L. 82.097

Euro:42.39

###### 03.C10A.V061A.V002A 	COPERCHIO VALVOLA

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 03.C10A.V061A.V003A 	CORPO INFERIORE VALVOLA - FILTRINO

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 03.C10A.V061A.V004A 	CORPO SUPERIORE VALVOLA

cad  L. 447.278

Euro:230.99

###### 03.C10A.V061A.V005A 	FILTRINO PER VALVOLA INFERIORE

cad  L. 6.989

Euro:3.61

###### 03.C10A.V061A.V006A 	GRUPPO ALBERO A CAMME

cad  L. 65.058

Euro:33.59

###### 03.C10A.V061A.V007A 	GRUPPO ATTACCHI VALVOLA DA 3/4"

cad  L. 51.117

Euro:26.39

###### 03.C10A.V061A.V008A 	GRUPPO ATTACCHI VALVOLA DA 1"

cad  L. 52.085

Euro:26.89

###### 03.C10A.V061A.V009A 	MOTORE PER TIMER

cad  L. 143.090

Euro:73.89

###### 03.C10A.V061A.V010A 	REGOLATORE CONTROLAVAGGIO

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 03.C10A.V061A.V011A 	TIMER A 7 GIORNI CON MOTORE

cad  L. 331.102

Euro:170.99

###### 03.C10A.V061A.V012A 	TUBAZIONE CENTRALE PER COSMOS 6-12

cad  L. 12.004

Euro:6.19

###### 03.C10A.V061A.V013A 	TUBAZIONE CENTRALE PER COSMOS 19-28 FAE 940-740-

cad  L. 12.004

Euro:6.19

###### 03.C10A.V061A.V014A 	TUBO ASPIRAZIONE SALAMOIA CON FILTRINO

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C10A.V061A.V015A 	TUBO IN POLITENE CON RETINATURA IN NYLON DI RINF

cad  L. 4.705

Euro:2.43

###### 03.C10A.V061A.V016A 	TUBO SALAMOIA COSMOS 6

cad  L. 17.000

Euro:8.78

###### 03.C10A.V061A.V017A 	VALVOLA COMPLETA PER COSMOS 6-12-19 E FAE 740

cad  L. 1.157.889

Euro:597.99

###### 03.C10A.V061A.V018A 	VALVOLA COMPLETA PER COSMOS 28 E FAE 940-1040

cad  L. 1.183.060

Euro:610.99

###### 03.C10A.V061A.V019A 	VALVOLA COMPLETA PER FAE 1248-1354-1465

cad  L. 1.237.276

Euro:638.99

###### 03.C10A.V062A 	BUSTINA GRUPPO GUARNIZIONI COMPLETE + BLOCCO VALVOLA COMPRENDENTE:PART. 34F32-35F (4) - 37F-43F-38F (2) - 39F

###### 03.C10A.V062A.V001A 	......

cad  L. 82.678

Euro:42.69

###### 03.C10A.V063A 	BUSTINA REGOLATORE DELLA SALAMOIA GRUPPO INIETTORE PER COSMOS 6-12-19 E FAE 740 COMPRENDENTE: PART. 8F(2) - 7F-28F-1F-4F

###### 03.C10A.V063A.V001A 	......

cad  L. 115.014

Euro:59.39

###### 03.C10A.V064A 	BUSTINA REGOLATORE DELLA SALAMOIA GRUPPO INIETTORE PER COSMOS 28 E FAE 940-10401248-1354-1465 COMPRENDENTE: PART. 8F (2) - 7F-28F-1F-4F

###### 03.C10A.V064A.V001A 	......

cad  L. 127.019

Euro:65.59

###### 03.C10A.V065A 	RICAMBI ADDOLCITORI DOMY C - T O SIMILARI

###### 03.C10A.V065A.V001A 	BOTTIGLIA RESINE DOMY C 1 E SIMILARI

cad  L. 313.675

Euro:161.99

###### 03.C10A.V065A.V002A 	BOTTIGLIA RESINE DOMY C 2 E SIMILARI

cad  L. 393.062

Euro:202.99

###### 03.C10A.V065A.V003A 	BOTTIGLIA RESINE DOMY C 3 E SIMILARI

cad  L. 474.386

Euro:244.99

###### 03.C10A.V065A.V004A 	BOTTIGLIA RESINE DOMY C 4 E SIMILARI

cad  L. 561.518

Euro:289.99

###### 03.C10A.V065A.V005A 	BOTTIGLIA RESINE DOMY T 1 E SIMILARI

cad  L. 381.445

Euro:196.99

###### 03.C10A.V065A.V006A 	BOTTIGLIA RESINE DOMY T 2 E SIMILARI

cad  L. 435.660

Euro:224.99

###### 03.C10A.V065A.V007A 	BOTTIGLIA RESINE DOMY T 3 E SIMILARI

cad  L. 553.773

Euro:285.99

###### 03.C10A.V065A.V008A 	BOTTIGLIA RESINE DOMY T 4 E SIMILARI

cad  L. 737.718

Euro:380.99

###### 03.C10A.V065A.V009A 	BOTTIGLIA RESINE DOMY T 5 E SIMILARI

cad  L. 1.330.217

Euro:686.99

###### 03.C10A.V065A.V010A 	BOTTIGLIA RESINE DOMY T 6 E SIMILARI

cad  L. 1.638.084

Euro:845.99

###### 03.C10A.V065A.V011A 	CABINATO PER DOMY C 1 - 2

cad  L. 133.021

Euro:68.69

###### 03.C10A.V065A.V012A 	CABINATO PER DOMY C 3 - 4

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 03.C10A.V065A.V013A 	COPERCHIO SU TIMER DOMY T E SIMILARI

cad  L. 78.031

Euro:40.29

###### 03.C10A.V065A.V014A 	GR. STRANIER SOTTOVALVOLA CON ADATTATORE FILETT.

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 03.C10A.V065A.V015A 	MOTORINO PER TIMER (TUTTI I MODELLI)

cad  L. 149.092

Euro:76.99

###### 03.C10A.V065A.V016A 	PISTONE COMPLETO (TUTTI I MODELLI)

cad  L. 127.019

Euro:65.59

###### 03.C10A.V065A.V017A 	PORTAGOMMA SU SCARICO VALVOLA

cad  L. 2.304

Euro:1.19

###### 03.C10A.V065A.V018A 	RACCORDO,GOMITO CON DADO,OGIVA RINFORZO SU TUBO

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 03.C10A.V065A.V019A 	REGOLATORE CON MOLLE SU ASPIRAZIONE E IMMISSIONE

cad  L. 107.075

Euro:55.29

###### 03.C10A.V065A.V020A 	REGOLATORE SCARICO 1,5 GPM PER DOMY C 1-2 T 1-2

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 03.C10A.V065A.V021A 	REGOLATORE SCARICO 2,5 GPM PER DOMY C 3-4 T 3-4

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C10A.V065A.V022A 	REGOLATORE SCARICO 7 GPM PER DOMY T 6

cad  L. 44.146

Euro:22.79

###### 03.C10A.V065A.V023A 	TIMER COMPLETO DI MOTORE (TUTTI I MODELLI)

cad  L. 573.135

Euro:295.99

###### 03.C10A.V065A.V024A 	TUBAZIONE CENTRALE CON STRAINER DI FONDO

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 03.C10A.V065A.V025A 	TUBO FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO

ml  L. 9.100

Euro:4.69

###### 03.C10A.V065A.V026A 	VALVOLA ASPIRAZIONE SALAMOIA E GALLEGIANTE,COMPL

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 03.C10A.V065A.V027A 	VALVOLA COMPLETA DOMY C1 - 2 T 1 - 2

cad  L. 1.001.051

Euro:516.99

###### 03.C10A.V065A.V028A 	VALVOLA COMPLETA DOMY T 3 - 4 - 5

cad  L. 1.351.516

Euro:697.99

###### 03.C10A.V065A.V029A 	VALVOLA COMPLETA DOMY T 6

cad  L. 1.074.629

Euro:554.99

###### 03.C10A.V065A.V030A 	VASCA PER SALE DOMY T 1-2 SENZA COPERCHIO E VALV

cad  L. 165.163

Euro:85.29

###### 03.C10A.V065A.V031A 	IDEM C.S. DOMY T 3-4

cad  L. 232.352

Euro:119.99

###### 03.C10A.V065A.V032A 	IDEM C.S. DOMY T 5-6

cad  L. 364.018

Euro:187.99

###### 03.C10A.V066A 	RICAMBI ADDOLCITORI DOMY R-SR-RD-RV O SIMILARI

###### 03.C10A.V066A.V001A 	COPERCHIO TIMER (COLOR LEGNO)

cad  L. 68.156

Euro:35.19

###### 03.C10A.V066A.V002A 	GRUPPO STRAINER SOTTO VALVOLA CON ADATTATORE FIL

cad  L. 22.073

Euro:11.39

###### 03.C10A.V066A.V003A 	MOTORE DEL TIMER PER DOMY R-RD-RV-SR

cad  L. 148.124

Euro:76.49

###### 03.C10A.V066A.V004A 	PISTONE PER VALVOLE DOMY R-RD-RV-SR

cad  L. 114.046

Euro:58.89

###### 03.C10A.V066A.V005A 	PORTAGOMMA SU SCARICO VALVOLE

cad  L. 2.304

Euro:1.19

###### 03.C10A.V066A.V006A 	RACCORDO A GOMITO,DADO,RINFORZO E OGIVA

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C10A.V066A.V007A 	RACCORDO A TE CON DADO, RINFORZO E OGIVA

cad  L. 27.107

Euro:13.99

###### 03.C10A.V066A.V008A 	RACCORDO A TE CON PULSANTE DOMY SR-R-RV-RD

cad  L. 218.798

Euro:112.99

###### 03.C10A.V066A.V009A 	RACCORDO A TE BICONICO UNIONE TUBO FLESSIBILE

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C10A.V066A.V010A 	RACCORDO A TRE VIE CON PULSANTE (ARRIVO ACQUA)

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 03.C10A.V066A.V011A 	REGOLATORE SCARICO DA 2,5 GPM

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 03.C10A.V066A.V012A 	REGOLATORE SCARICO DA 7 GPM

cad  L. 44.146

Euro:22.79

###### 03.C10A.V066A.V013A 	REGOLATORE SCARICO DA 10 GPM

cad  L. 292.376

Euro:150.99

###### 03.C10A.V066A.V014A 	REGOLATORE SCARICO DA 15 GPM

cad  L. 329.165

Euro:169.99

###### 03.C10A.V066A.V015A 	REGOLATORE SCARICO DA 2,5 GPM

cad  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C10A.V066A.V016A 	STRAINER COLLETTORE PER DOMY R-RV-RD-SR

cad  L. 1.994

Euro:1.03

###### 03.C10A.V066A.V017A 	TIMER COMPLETO DI MOTORE PER DOMY R-SR

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 03.C10A.V066A.V018A 	TUBO SU ASPIRAZ. COMPLETO DI STRAINER PER DOMY

cad  L. 247.842

Euro:127.99

###### 03.C10A.V066A.V019A 	VALVOLA ASPIRAZ.SALAMOIA E GALLEGGIANTE COMPLETA

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 03.C10A.V066A.V020A 	VALVOLA COMPLETA DOMY SR 1-2-3-4

cad  L. 1.885.926

Euro:973.99

###### 03.C10A.V066A.V021A 	VALVOLA COMPLETA DOMY R 1-2 (TEMPO)

cad  L. 1.924.652

Euro:993.99

###### 03.C10A.V066A.V022A 	VALVOLA COMPLETA DOMY R 3-4-5 (TEMPO)

cad  L. 1.951.760

Euro:1007.99

###### 03.C10A.V067A 	VASCA SALAMOIA COMPLETA DI TUBO DI CALMA E SUPPORTI PER PIANO DI CARICO SALE (ED EVENTUALI BOCCE GRIGLIATE) PER ADDOLCITORI DOMY O SIMILARI

###### 03.C10A.V067A.V001A 	CAPACITA' FINO A LT. 250

cad  L. 1.092.056

Euro:563.99

###### 03.C10A.V067A.V002A 	CAPACITA'FINO A LT. 350

cad  L. 1.301.173

Euro:671.99

###### 03.C10A.V067A.V003A 	CAPACITA' FINO A LT. 500 E OLTRE

cad  L. 1.690.363

Euro:872.99

###### 03.C10A.V068A 	RICAMBI DOSATORI POLIFOSFATI TIPO CILLIT-IMMUNO 38 O SIMILARI

###### 03.C10A.V068A.V001A 	ANELLO FISSAGGIO SOFFIETTO

cad  L. 92.166

Euro:47.59

###### 03.C10A.V068A.V002A 	CONGEGNO TARATURA

cad  L. 74.159

Euro:38.29

###### 03.C10A.V068A.V003A 	COPERCHIO

cad  L. 249.778

Euro:128.99

###### 03.C10A.V068A.V004A 	CORPO DOSATORE

cad  L. 855.831

Euro:441.99

###### 03.C10A.V068A.V005A 	MANIGLIE COPERCHIO

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 03.C10A.V068A.V006A 	PIASTRA DIFFUSORE

cad  L. 346.592

Euro:178.99

###### 03.C10A.V068A.V007A 	SOFFIETTO

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 03.C10A.V068A.V008A 	VETRO SPIA COMPLETO DI GHIERA E GUARNIZIONE

cad  L. 190.141

Euro:98.19

# 03.C11A 	PULIZIE

=GLI ARTICOLI DAL 66A20 AL 66A90-66B10 E 66B20 SI INTENDONO COMPRENSIVI DEL TRASPORTO DEI RESI DUI DELLE PULIZIE ALLE PUBBLICHE DISCARICHE.

###### 03.C11A.V001A 	PULIZIA DI AEROTERMI INSTALLATI SINO AD UN'ALTEZZA DI 4 MT. (COMPRESO ATTREZZI D'USO)

###### 03.C11A.V001A.V001A 	........

cad  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C11A.V002A 	PULIZIA DI AEROTERMI INSTALLATI AD ALTEZZA SUPERIORE A 4 MT. (NEL PREZZO E' COMPRENSIVO L'USO DI OGNI TIPO DI ATTREZZO QUALI: SCALE, TRABATTELLI, PONTEGGI, ECC.)

###### 03.C11A.V002A.V001A 	.......

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 03.C11A.V003A 	PULIZIA DI CALDAIA IN GHISA, O IN FERRO A TUBI D'ACQUA, DI POTENZIALITA' INFERIORE A CAL/H 60000 O CALDAIA MURALE DI QUALSIASI POTENZIALITA'

###### 03.C11A.V003A.V001A 	.......

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C11A.V004A 	IDEM DI CALDAIA DI POTENZIALITA' OLTRE CAL/H 60000

###### 03.C11A.V004A.V001A 	.......

cad  L. 72.029

Euro:37.19

###### 03.C11A.V005A 	PULIZIA DI CALDAIA IN FERRO A TUBI DA FUMO

###### 03.C11A.V005A.V001A 	TIPO MARINA O PRESSURIZZATA IN ACCIAIO

cad  L. 85.195

Euro:43.99

###### 03.C11A.V005A.V002A 	TIPO CORNOVAGLIA

cad  L. 120.048

Euro:61.99

###### 03.C11A.V006A 	PULIZIA DI CALDAIA IN GHISA, PRESSURIZZATA,

###### 03.C11A.V006A.V001A 	DI QUALSIASI POTENZIALITA'

cad  L. 85.195

Euro:43.99

###### 03.C11A.V007A 	PULIZIA DI CANNE VERTICALI IN MURATURA O ALTRO; PER OGNI CAMINO VERTICALE

###### 03.C11A.V007A.V001A 	DI QUALSIASI DIMENSIONE E ALTEZZA

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C11A.V008A 	PULIZIA DI CONDOTTO DA FUMO, COMPRESO LE ROTTURE OCCORRENTI ED I RIPRISTINI

###### 03.C11A.V008A.V001A 	PER CONDOTTI INFERIORI A MT. 2

ml  L. 18.994

Euro:9.81

###### 03.C11A.V008A.V002A 	PER CONDOTTI OLTRE MT. 2

ml  L. 8.500

Euro:4.39

###### 03.C11A.V009A 	PULIZIA DI GENERATORE D'ARIA CALDA

###### 03.C11A.V009A.V001A 	DI QUALSIASI POTENZIALITA'

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 03.C11A.V010A 	PULIZIA MOBILETTI TERMOVENTILANTI COMPRENDENTE: LA SOFFIATURA O EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL FILTRO, LA PULIZIA DELLO SCAMBIATORE, IL CONTROLLO DEI COMANDI ELETTRICI

###### 03.C11A.V010A.V001A 	..........

cad  L. 24.009

Euro:12.39

###### 03.C11A.V011A 	PULIZIA SERBATOI COMBUSTIBILE

###### 03.C11A.V011A.V001A 	DI QUALUNQUE DIMENSIONE

cad  L. 451.150

Euro:232.99

###### 03.C11A.V012A 	PULIZIA STUFE DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONI COMPRESI I TUBI E RELATIVI RIPRISTINI

###### 03.C11A.V012A.V001A 	........

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C11A.V013A 	RIMOZIONE DI RESIDUO DELLA COMBUSTIONE, DAI LOCALI DI DEPOSITO ALLE DISCARICHE, O NEI LUOGHI STABILITI DALLA DIREZIONE LAVORI

###### 03.C11A.V013A.V001A 	........

m³  L. 143.090

Euro:73.89

###### 03.C11A.V014A 	PULIZIE: TUTTI GLI ARTICOLI DA P66A30 A P66B30 DELL'ELEN= CO PREZZI "LUGLIO 1991"- COMPRESO TRASPORTO DEI RESIDUI E ONERI DI SMALTIMENTO,NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E LA NECESSARIA DOCUMEN= TAZIONE,E PER QUALSIASI CLASSIFICAZIONE DEL RESIDUO DIVERSO DALL'URBANO. AUMENTO SUI PREZZI DEI PREDETTI ARTICOLI DEL:

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C11A.V003, 03.C11A.V013,.

###### 03.C11A.V014A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DEI PREDETTI ARTICOLI DEL:

L. %

Euro:---

# 03.C12A 	PEZZI SPECIALI RACCORDERIA, TUBAZIONI, SARACINESCHE, VALVOLAME, RIPARAZIONI VARIE (MISURA UNI-GAS)-PROVVISTA E POSA IN OPERA

###### 03.C12A.V001A 	BARROTTI, GRIGLIE, IN GHISA PER CALDAIE

###### 03.C12A.V001A.V001A 	..........

kg  L. 6.989

Euro:3.61

###### 03.C12A.V002A 	BULLONI DI FERRO FILETTATI CON DADO

###### 03.C12A.V002A.V001A 	.........

kg  L. 4.685

Euro:2.42

###### 03.C12A.V003A 	BULLONI DI OTTONE FILETTATI CON DADO

###### 03.C12A.V003A.V001A 	........

kg  L. 11.501

Euro:5.94

###### 03.C12A.V004A 	CASSETTE DA INCASSO PER COLLETTORI COMPLANARI DI LAMIERA ZINCATA SPORTELLO DI LAMIERA VERNICIATA BLOCCABILE AD INCASTRO E CON CHIAVE:

###### 03.C12A.V004A.V001A 	25X33

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C12A.V004A.V002A 	25X50

cad  L. 52.666

Euro:27.19

###### 03.C12A.V004A.V003A 	33X70

cad  L. 68.543

Euro:35.39

###### 03.C12A.V005A 	CHIUSINI DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONI

###### 03.C12A.V005A.V001A 	........

kg  L. 4.492

Euro:2.32

###### 03.C12A.V006A 	COLLETTORI COMPLANARI COMPONIBILI SEMPLICI, DI RAME, (IMPIANTO MODUL) COMPLETI DI TAPPO CIECO E RIDOTTO:

###### 03.C12A.V006A.V001A 	DUE DERIVAZIONI 3/4" -1/2"

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C12A.V006A.V002A 	DUE DERIVAZIONI 1" - 1/2"

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C12A.V006A.V003A 	TRE DERIVAZIONI 3/4" - 1/2"

cad  L. 12.004

Euro:6.19

###### 03.C12A.V006A.V004A 	TRE DERIVAZIONI 1"-1/2"

cad  L. 18.956

Euro:9.79

###### 03.C12A.V006A.V005A 	QUATTRO DERIVAZIONI 3/4" - 1/2"

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 03.C12A.V006A.V006A 	QUATTRO DERIVAZIONI 1" -1/2"

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 03.C12A.V007A 	COLLETTORI COMPLANARI SIMMETRICI DERIVAZIONE DI ENTRATA E USCITA COMPLANARI CON IL MEDESIMO NUMERO DI DERIVAZIONI SUI DUE LATI. DI RAME. ATTACCHI COLONNA A MANICOTTO.

###### 03.C12A.V007A.V001A 	8 DERIVAZ. (4X4) 4 DERIVAZIONI SU CIASCUN LATO.

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C12A.V007A.V002A 	12 DERIVAZ. (6X6) 6 DERIVAZIONI SU CIASCUN LATO.

cad  L. 110.173

Euro:56.89

###### 03.C12A.V007A.V003A 	16 DERIVAZ. (8X8) 8 DERIVAZIONI SU CIASCUN LATO.

cad  L. 130.117

Euro:67.19

###### 03.C12A.V007A.V004A 	20 DERIVAZ. (10X10) 10 DERIVAZ. SU CIASCUN LATO.

cad  L. 160.129

Euro:82.69

###### 03.C12A.V008A 	COLLETTORI COMPLANARI ASIMMETRICI DERIVAZIONI DI ENTRATA E USCITA COMPLANARI MA CON DIVERSO NUMERO DI DERIVAZ. SUI DUE LATI DI RAME. ATTACCHI COLONNA A MANICOTTO.

###### 03.C12A.V008A.V001A 	6 DERIV.(2X4) -2 DERIV. SU UN LATO 4 SULL'ALTRO

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 03.C12A.V008A.V002A 	10 DERIV.(4X6) -4 DERIV. SU UN LATO 6 SULL'ALTRO

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C12A.V008A.V003A 	12 DERIV.(4X8) -4 DERIV. SU UN LATO 8 SULL'ALTRO

cad  L. 110.173

Euro:56.89

###### 03.C12A.V008A.V004A 	14 DERIV.(6X8) -6 DERIV. SU UN LATO 8 SULL'ALTRO

cad  L. 125.083

Euro:64.59

###### 03.C12A.V008A.V005A 	18 DERIV.(8X10)-8 DERIV.SU UN LATO 10 SULL'ALTRO

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C12A.V009A 	COMPENSATORI DI DILATAZIONE A SOFFIETTO METALLICO PLURILAMELLARE IN ACCIAIO INOX CON GIUNZIONI A FLANGE E/O MANICOTTI OD A CODOLI DA SALDARE, DATO IN OPERA

###### 03.C12A.V009A.V001A 	- FINO A DN 40

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 03.C12A.V009A.V002A 	- FINO A DN 50

cad  L. 435.660

Euro:224.99

###### 03.C12A.V009A.V003A 	- FINO A DN 65

cad  L. 561.518

Euro:289.99

###### 03.C12A.V009A.V004A 	- FINO A DN 80

cad  L. 600.243

Euro:309.99

###### 03.C12A.V009A.V005A 	- FINO A DN 100

cad  L. 731.910

Euro:377.99

###### 03.C12A.V009A.V006A 	- FINO A DN 125

cad  L. 941.027

Euro:485.99

###### 03.C12A.V009A.V007A 	- FINO A DN 150

cad  L. 1.001.051

Euro:516.99

###### 03.C12A.V009A.V008A 	- FINO A DN 200

cad  L. 1.328.281

Euro:685.99

###### 03.C12A.V010A 	CURVE FERRO STAMPATE NERE DIAM. INTERNO

###### 03.C12A.V010A.V001A 	DIAM.INTERNO

mm  L. 367

Euro:0.19

###### 03.C12A.V011A 	CURVE FERRO STAMPATE NERE JUTATE E CATRAM.

###### 03.C12A.V011A.V001A 	DIAM.INTERNO

mm  L. 425

Euro:0.22

###### 03.C12A.V012A 	CURVE IN P. V. C.

###### 03.C12A.V012A.V001A 	DIAM.INTERNO

mm  L. 290

Euro:0.15

###### 03.C12A.V013A 	DETENTORI PER RADIATORI COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO

###### 03.C12A.V013A.V001A 	PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE

mm  L. 755

Euro:0.39

###### 03.C12A.V014A 	FLANGE IN ACCIAIO DOLCE DI QUALSIASI DIAMETRO, SPESSORE,CIECHE O CON FORI PER BULLONI

###### 03.C12A.V014A.V001A 	PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE

mm  L. 387

Euro:0.19

###### 03.C12A.V015A 	GRIGLIE IN GHISA PER STUFE

###### 03.C12A.V015A.V001A 	..........

kg  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C12A.V016A 	MENSOLE PER RADIATORI

###### 03.C12A.V016A.V001A 	.........

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C12A.V017A 	PEZZI SPECIALI IN GHISA, QUALI PORTINE, CONTROPORTINE, ZOCCOLI PER CALDAIE, PIEDI PER RADIATORI, COLLETTORI, FLANGE, RACCORDI, COMPRESO MATERIALI DI CONSUMO

###### 03.C12A.V017A.V001A 	........

kg  L. 7.493

Euro:3.87

###### 03.C12A.V018A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA PROFILATI IN FERRO DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONI.

###### 03.C12A.V018A.V001A 	QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONI

kg  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C12A.V019A 	STAFFE A COLLARE PER RADIATORI

###### 03.C12A.V019A.V001A 	.......

cad  L. 12.004

Euro:6.19

###### 03.C12A.V020A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA STAFFA DI SOSTEGNO PER TUBAZ. FINO 1" CON COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO, DADO ELETTROSALDATO M8,TONDINO FILETTATO,VITI LATERALI E TASSELLO IN NYLON.

###### 03.C12A.V020A.V001A 	................................................

cad  L. 6.989

Euro:3.61

###### 03.C12A.V021A 	TRONCHETTI FLANGIATI PER CALDAIE (LEGGE 373) MISURATORI DI PORTATA COMPLETI DI CONTROFLANGE

###### 03.C12A.V021A.V001A 	FINO A DN 100 - PER OGNI MM. DI DN

mm  L. 5.983

Euro:3.09

###### 03.C12A.V021A.V002A 	OLTRE A DN 100 - PER OGNI MM. DI DN

mm  L. 17.949

Euro:9.27

###### 03.C12A.V022A 	RACCORDERIA IN BRONZO PER TUBAZIONI IN RAME O FERRO

###### 03.C12A.V022A.V001A 	........

kg  L. 43.566

Euro:22.49

###### 03.C12A.V023A 	RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE PER TUBAZIONI NERE

###### 03.C12A.V023A.V001A 	........

kg  L. 37.176

Euro:19.19

###### 03.C12A.V024A 	RACCORDERIA PER TUBAZIONE ZINCATA

###### 03.C12A.V024A.V001A 	........

kg  L. 39.887

Euro:20.59

###### 03.C12A.V025A 	RACCORDERIA PER TUBAZIONE ZINCATA PLASTIFICATA

###### 03.C12A.V025A.V001A 	.........

kg  L. 46.083

Euro:23.79

###### 03.C12A.V026A 	RACCORDERIA IN P. V. C. TUTTI I DIAMETRI (NOMINALI)

###### 03.C12A.V026A.V001A 	PER OGNI MM DI DIAM.NOMINALE

mm  L. 1.800

Euro:0.93

###### 03.C12A.V027A 	TUBAZIONE IN ACCIAIO NORMALIZZATO E RIVESTITA IN GUAINA DI P. V. C.

###### 03.C12A.V027A.V001A 	........

kg  L. 25.752

Euro:13.29

###### 03.C12A.V028A 	TUBAZIONE IN ACCIAIO NORMALIZZATO COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI MA INCASSATA, COMPRESA LA FORMAZIONE DELLA TRACCIA E RIPRISTINO

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C12A.V027,.

###### 03.C12A.V028A.V001A 	........

kg  L. 64.090

Euro:33.09

###### 03.C12A.V029A 	TUBAZIONE DI RAME, NUDA

###### 03.C12A.V029A.V001A 	.........

kg  L. 24.009

Euro:12.39

###### 03.C12A.V030A 	TUBAZIONE DI RAME RIVESTITA CON GUAINA PLASTICA P. V. C. STELLARE TERMOISOLANTE E PROTETTIVA

###### 03.C12A.V030A.V001A 	.........

kg  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C12A.V031A 	TUBAZIONE IN RAME RIVESTITA COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI, INCASSATA - COMPRESA LA FORMAZIONE DELLA TRACCIA E RIPRISTINI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C12A.V030,.

###### 03.C12A.V031A.V001A 	..........

kg  L. 75.127

Euro:38.79

###### 03.C12A.V032A 	TUBAZIONE IN POLIETILENE RETICOLATO AD ALTA DENSITA',CON CAMPO DI IMPIEGO DA +100 A -100 GRADI CENTIGRADI PER REALIZZAZIONE DI IMPANTI SOTTO PAVIMENTO A BASSA TEMPERATURA E COMPLETI DI CASSETTE CON SPORTELLO, COLLETTORI, VALVOLAME A SFERA, VALVOLE E DETENTORI, VALVOLE SFOGO ARIA AUTOMATICHE, RUBINETTI DI SCARICO, ATTACCHI STAFFE, TERMOMETRO SU OGNI COLLETTORE, GRAFFETTE DI FISSAGGIO E QUANT'ALTRO NECESSARIO

###### 03.C12A.V032A.V001A 	EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 60 W.

m²  L. 38.144

Euro:19.69

###### 03.C12A.V032A.V002A 	EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 70 W.

m²  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C12A.V032A.V003A 	EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 80 W.

m²  L. 42.017

Euro:21.69

###### 03.C12A.V032A.V004A 	EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 90 W.

m²  L. 45.115

Euro:23.29

###### 03.C12A.V032A.V005A 	EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 100 W.

m²  L. 48.019

Euro:24.79

###### 03.C12A.V032A.V006A 	EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 110 W.

m²  L. 51.117

Euro:26.39

###### 03.C12A.V032A.V007A 	EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 120 W.

m²  L. 54.021

Euro:27.89

###### 03.C12A.V032A.V008A 	EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 130 W.

m²  L. 56.151

Euro:28.99

###### 03.C12A.V033A 	TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, COMPRESO LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI:

###### 03.C12A.V033A.V001A 	PER DIAM. SINO A 3/4"

kg  L. 7.590

Euro:3.92

###### 03.C12A.V033A.V002A 	PER DIAM. SINO A 2"

kg  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C12A.V033A.V003A 	PER DIAM. OLTRE A 2"

kg  L. 4.898

Euro:2.53

###### 03.C12A.V034A 	TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, INCASSATI, COMPRESO GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE ANCHE PER FORMAZIONE DELLE TRACCE, VERNICIATURA, RIPRISTINI

###### 03.C12A.V034A.V001A 	PER DIAM. SINO A 3/4"

kg  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C12A.V034A.V002A 	PER DIAM. OLTRE 3/4"

kg  L. 12.992

Euro:6.71

###### 03.C12A.V035A 	TUBI IN FERRO MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI, OPERE MURARIE, RIPRISTINI

###### 03.C12A.V035A.V001A 	PER DIAM. SINO A 3/4"

kg  L. 8.403

Euro:4.34

###### 03.C12A.V035A.V002A 	PER DIAM. SINO A 2"

kg  L. 6.389

Euro:3.29

###### 03.C12A.V035A.V003A 	PER DIAM. OLTRE A 2"

kg  L. 5.808

Euro:2.99

###### 03.C12A.V036A 	TUBI IN FERRO MANNESMANN ZINCATI, INCASSATI COMPRESO LE GIUNZIONI, OPERE MURARIE ANCHE PER FORMAZIONE DELLE TRACCE, RIPRISTINI

###### 03.C12A.V036A.V001A 	PER DIAM. SINO A 3/4"

kg  L. 18.994

Euro:9.81

###### 03.C12A.V036A.V002A 	PER DIAM. OLTRE 3/4"

kg  L. 14.735

Euro:7.61

###### 03.C12A.V037A 	TUBI IN FERRO MANNESMANN DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI PER INSTALLAZIONE COMPLESSIVA, NEL CONTESTO DEL LAVORO EFFETTUATO, LIMITATA AI SEGUENTI QUANTITATIVI:

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C12A.V033, 03.C12A.V034, 03.C12A.V035, 03.C12A.V036,.

###### 03.C12A.V037A.V001A 	DA KG. 0.5 A KG.10 AUMENTO SUGLI ART.SUINDICATI

L. %

Euro:---

###### 03.C12A.V037A.V002A 	DA KG. 10.1 A KG.40 AUMENTO SUGLI ART.SUINDICATI

L. %

Euro:---

###### 03.C12A.V038A 	TUBI MANNESMANN JUTATI E CATRAMATI

###### 03.C12A.V038A.V001A 	PER DIAMETRI SINO A 2"

kg  L. 7.996

Euro:4.13

###### 03.C12A.V038A.V002A 	PER DIAMETRI OLTRE A 2"

kg  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C12A.V039A 	TUBI IN P. V. C.

###### 03.C12A.V039A.V001A 	PER DIAM. SINO A 3/4"

ml  L. 6.505

Euro:3.36

###### 03.C12A.V039A.V002A 	PER DIAM. DA 1" A 1" 1/2

ml  L. 12.798

Euro:6.61

###### 03.C12A.V039A.V003A 	PER DIAM. OLTRE 1" 1/2

ml  L. 18.994

Euro:9.81

###### 03.C12A.V040A 	TUBI PER CALDAIE A TUBI DA FUMO, COMPRESO LO SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI QUELLI DA SOSTITUIRE, TAGLIO NELLE GIUSTE MISURE, RICOTTURA TESTATE, MANDRINATURA, DI QUALUNQUE DIAMETRO (ESCLUSE LE MURATURE)

###### 03.C12A.V040A.V001A 	SINO ALLA SOSTITUZIONE DI 3 TUBI

kg  L. 33.110

Euro:17.09

###### 03.C12A.V040A.V002A 	OLTRE ALLA SOSTITUZIONE DI 3 TUBI

kg  L. 18.994

Euro:9.81

###### 03.C12A.V041A 	TUBI PREISOLATI E ACCESSORI - COME DA ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C02A.V073, 03.C02A.V079,.

###### 03.C12A.V041A.V001A 	AUMENTO SU DETTI ARTICOLI

L. %

Euro:---

###### 03.C12A.V042A 	TUBI ZINCATI RIVESTITI IN POLIETILENE TUTTI I DIAMETRI

###### 03.C12A.V042A.V001A 	............

kg  L. 8.655

Euro:4.47

###### 03.C12A.V043A 	RUBINETTERIE IN GENERE

###### 03.C12A.V043A.V001A 	PER OGNI MM DI DIAM.NOMINALE

mm  L. 503

Euro:0.26

###### 03.C12A.V044A 	SARACINESCHE CON CORPO IN GHISA CON FLANGE

###### 03.C12A.V044A.V001A 	PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE

mm  L. 2.400

Euro:1.24

###### 03.C12A.V045A 	SARACINESCHE IN BRONZO A MANICOTTO

###### 03.C12A.V045A.V001A 	PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE

mm  L. 2.304

Euro:1.19

###### 03.C12A.V046A 	VALVOLAME SPECIALE A SFERA IN ACCIAIO -

###### 03.C12A.V046A.V001A 	PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE

mm  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C12A.V047A 	VALVOLAME A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE

###### 03.C12A.V047A.V001A 	PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE

mm  L. 2.691

Euro:1.39

###### 03.C12A.V048A 	VALVOLAME A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A PIU' VIE -

###### 03.C12A.V048A.V001A 	PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE

mm  L. 2.497

Euro:1.29

###### 03.C12A.V049A 	VALVOLAME A SFERA IN OTTONE, FLANGIATO, A 2 O PIU' VIE -

###### 03.C12A.V049A.V001A 	PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE

mm  L. 3.407

Euro:1.76

###### 03.C12A.V050A 	VALVOLAME IN BRONZO -

###### 03.C12A.V050A.V001A 	PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE

mm  L. 2.342

Euro:1.21

###### 03.C12A.V051A 	VALVOLAME SPECIALE IN GHISA A FLANGE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO -

###### 03.C12A.V051A.V001A 	PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE

mm  L. 3.949

Euro:2.04

###### 03.C12A.V052A 	VALVOLAME SPECIALE IN GHISA A VITE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO -

###### 03.C12A.V052A.V001A 	PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE

mm  L. 3.795

Euro:1.96

###### 03.C12A.V053A 	VALVOLE DI TARATURA (PER OTTENIMENTO PORTATA COSTANTE INDIPENDENTEMENTE DAL GRADO DI APERTURA, DELLE VALVOLE DI ZONA A 3 VIE) CON REGOLAZIONE MICROMETRICA A MANOPOLA - DI BRONZO - ATTACCHI E PERNO E BOCCHETTONE:

###### 03.C12A.V053A.V001A 	DIAM. 3/4"-3/4"

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C12A.V053A.V002A 	DIAM. 1" - 3/4"

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C12A.V054A 	VALVOLE DI ZONA MOTORIZZATE PROVVISTE DI DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO DELLE VALVOLE IN POSIZIONE APERTA. CORPO DI BRONZO - OTTURATORE DI OTTONE CON GUARNIZIONE OR - ATTACCHI A MANICOTTO:

###### 03.C12A.V054A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 155.095

Euro:80.09

###### 03.C12A.V054A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 220.734

Euro:113.99

###### 03.C12A.V054A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 03.C12A.V054A.V004A 	DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 03.C12A.V055A 	IDEM COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI MA A 3 VIE:

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C12A.V054,.

###### 03.C12A.V055A.V001A 	DIAM. 3/4"

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 03.C12A.V055A.V002A 	DIAM. 1"

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 03.C12A.V056A 	VALVOLE PER RADIATORI, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO

###### 03.C12A.V056A.V001A 	PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE

mm  L. 793

Euro:0.41

###### 03.C12A.V057A 	VALVOLE IN P. V. C. TUTTI I DIAMETRI NOMINALI

###### 03.C12A.V057A.V001A 	PER OGNI MM DI DIAM.NOMINALE

mm  L. 3.891

Euro:2.01

###### 03.C12A.V058A 	RIPARAZIONI DI VALVOLE, DETENTORI, SARACINESCHE, RUBINETTERIE ECC. COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO:

###### 03.C12A.V058A.V001A 	RIFACIMENTO PREMISTOPPA

cad  L. 12.004

Euro:6.19

###### 03.C12A.V058A.V002A 	SOSTITUZIONE GUARNIZIONI

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C12A.V059A 	RISTAFFAGGIO TUBAZIONI CON STAFFE IN PROFILATI METALLICI

###### 03.C12A.V059A.V001A 	................................................

kg  L. 3.504

Euro:1.81

###### 03.C12A.V060A 	RULLI DI SCORRIMENTO MONTATI SU STAFFE O FISSATI STABILMENTE A MURO

###### 03.C12A.V060A.V001A 	.............

cad  L. 145.026

Euro:74.89

###### 03.C12A.V061A 	SALDATURA ELETTRICA, COMPRESA ATTREZZATURA, ELETTRODI DI QUALSIASI METALLO, ECC.

###### 03.C12A.V061A.V001A 	ESEGUITA SUL POSTO

cm  L. 968

Euro:0.49

###### 03.C12A.V061A.V002A 	ESEGUITA IN OFFICINA

cm  L. 658

Euro:0.34

###### 03.C12A.V062A 	SALDATURA OSSIACETILENICA

###### 03.C12A.V062A.V001A 	.............

cm  L. 987

Euro:0.51

###### 03.C12A.V063A 	SOSTITUZIONI DI PARTI IN LEGA DI ALLUMINIO, BRONZO, ACCIAIO SPECIALE PER RIPARAZIONE POMPE E BRUCIATORI

###### 03.C12A.V063A.V001A 	................

kg  L. 60.024

Euro:30.99

# 03.C13A 	SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, DEMOLIZIONI, APPARECCHI SCALDANTI E ACCESSORI

###### 03.C13A.V001A 	CARICO DI IMPIANTO CON SFOGO ARIA

###### 03.C13A.V001A.V001A 	PER EDIFICI SINO A MC. 5000

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C13A.V001A.V002A 	PER EDIFICI SINO A MC. 15000

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C13A.V001A.V003A 	PER EDIFICI SINO A MC. 45000

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C13A.V001A.V004A 	PER EDIFICI OLTRE A MC. 45000

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 03.C13A.V002A 	DEMOLIZIONE O RIMOZIONE SERBATOI PER COMBUSTIBILI

###### 03.C13A.V002A.V001A 	DI QUALSIASI DIMENSIONE

kg  L. 1.006

Euro:0.52

###### 03.C13A.V003A 	DISTACCO DALL'IMPIANTO DI CALDAIA MURALE PER SOSTITUZIONE O DEMOLIZIONE

###### 03.C13A.V003A.V001A 	DI QUALSIASI POTENZIALITA'

cad  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C13A.V004A 	DISTACCO DALL'IMPIANTO DI ELETTROPOMPE PER SOSTITUZIONE O DEMOLIZIONE

###### 03.C13A.V004A.V001A 	DI QUALSIASI PORTATA

cad  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C13A.V005A 	DISTACCO DALL'IMPIANTO DI QUALSIASI TIPO DI BRUCIATORE DI OLIO COMBUSTIBILE O GAS METANO PER SOSTITUZIONE O DEMOLIZIONE

###### 03.C13A.V005A.V001A 	DI QUALSIASI TIPO

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C13A.V006A 	DISTACCO DALL'IMPIANTO DI TUTTI I TIPI DI CORPI SCALDANTI, DI QUALSIASI DIMENSIONE, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO PER SOSTITUZIONE O DEMOLIZIONE

###### 03.C13A.V006A.V001A 	DI QUALSIASI DIMENSIONE

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C13A.V007A 	DISTACCO DALL'IMPIANTO DI SARACINESCHE O VALVOLE A VITE O A FLANGE PER SOSTITUZIONE O DEMOLIZIONE

###### 03.C13A.V007A.V001A 	A VITE O A FLANGE

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C13A.V008A 	DISTACCO DALL'IMPIANTO DI VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI, PER RIPARAZIONI O SOSTITUZIONI

###### 03.C13A.V008A.V001A 	DI QUALSIASI DIAMETRO

cad  L. 3.504

Euro:1.81

###### 03.C13A.V009A 	DISTACCO E RIATTACCO ALL'IMPIANTO CALDAIA MURALE PER RIPARAZIONE

###### 03.C13A.V009A.V001A 	DI QUALSIASI POTENZIALITA'

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C13A.V010A 	DISTACCO E RIATTACCO ALL'IMPIANTO DI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE, SARACINESCHE, INSERITE SULLE TUBAZIONI PER RIPARAZIONI:

###### 03.C13A.V010A.V001A 	SARACINESCHE O VALVOLE CON FLANGE

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C13A.V010A.V002A 	SARACINESCHE O VALVOLE A VITE

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 03.C13A.V011A 	LAVAGGIO INTERNO, CON GETTO D'ACQUA, DI RADIATORI

###### 03.C13A.V011A.V001A 	DI QUALSIASI DIMENSIONE

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C13A.V012A 	RIATTACCO AGLI IMPIANTI DI TUTTI I TIPI DI CORPI SCALDANTI, DI QUALSIASI DIMENSIONE, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO

###### 03.C13A.V012A.V001A 	DI QUALSIASI DIMENSIONE

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C13A.V013A 	RIATTACCO DI VALVOLE O DETENTORI PER RADIATORI

###### 03.C13A.V013A.V001A 	DI QUALSIASI DIAM.

cad  L. 4.492

Euro:2.32

###### 03.C13A.V014A 	SCARICO IMPIANTO DI QUALSIASI POTENZIALITA'

###### 03.C13A.V014A.V001A 	DI QUALSIASI POTENZIALITA'

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C13A.V015A 	SMONTAGGIO, DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI TUBAZIONI, PARTI IN FERRO, DI QUALUNQUE DIAMETRO O SPESSORE, COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO - RIPRISTINI

###### 03.C13A.V015A.V001A 	DI QUALSIASI DIAMETRO O SPESSORE

kg  L. 1.800

Euro:0.93

###### 03.C13A.V016A 	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO BATTERIA TERMOVENTILANTE DI QUALSIASI DIMENSIONE PER RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE, COMPRESE EVENTUALI OPERE MURARIE PER DEMOLIZIONI, RIPRISTINI

###### 03.C13A.V016A.V001A 	DI QUALSIASI DIMENSIONE

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C13A.V017A 	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO BOYLER DI QUALUNQUE TIPO, SIA PER RIPARAZIONI CHE PER SOSTITUZIONE SERPENTINO, E PULIZIA INTERNA:

###### 03.C13A.V017A.V001A 	PER CAPACITA' SINO A LT. 500

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C13A.V017A.V002A 	PER CAPACITA' OLTRE LT. 500

cad  L. 321.420

Euro:165.99

###### 03.C13A.V018A 	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CALDAIA IN ACCIAIO A TUBI D'ACQUA DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONI PER SOSTITUZIONE TUBI E RIPARAZIONI:

###### 03.C13A.V018A.V001A 	PER CALDAIE SINO CAL/H 200000

cad  L. 232.352

Euro:119.99

###### 03.C13A.V018A.V002A 	PER CALDAIE OLTRE CAL/H 200000

cad  L. 309.803

Euro:159.99

###### 03.C13A.V019A 	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CALDAIA IN ACCIAIO A TUBI DA FUMO PER SOSTITUZIONE TUBI :

###### 03.C13A.V019A.V001A 	CALD.TIPO MARINA O PRES.-POT.SINO CAL/H 200000

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 03.C13A.V019A.V002A 	CALD.TIPO MARINA O PRES.-POT.SINO CAL/H 500000

cad  L. 350.464

Euro:180.99

###### 03.C13A.V019A.V003A 	CALD.TIPO MARINA O PRES.-POT.SINO CAL/H 1000000

cad  L. 600.243

Euro:309.99

###### 03.C13A.V019A.V004A 	CALD.TIPO MARINA O PRES.-POT.OLTRE CAL/H 1000000

cad  L. 751.272

Euro:387.99

###### 03.C13A.V019A.V005A 	CALDAIE TIPO MARINA SCOMPONIBILE

cad  L. 190.141

Euro:98.19

###### 03.C13A.V019A.V006A 	CALDAIE TIPO CORNOVAGLIA

cad  L. 600.243

Euro:309.99

###### 03.C13A.V020A 	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CALDAIA IN GHISA SIA PER SOSTITUZIONE ELEMENTI O NIPPLES, SIA PER RIDUZIONE O AUMENTO DELLA SUPERFICE RADIANTE, COMPRESI I NIPPLES NUOVI E I MATERIALI DI CONSUMO; PER OGNI ELEMENTO DI TESTATA DI CALDAIE COSTITUI TE DA ELEMENTI MONOBLOCCO, OPPURE MEZZO ELEMENTO DI TESTATA DI CALDAIE NORMALI,DI POTENZIALITA' SINO A CAL/H 200.000,AD ELEMENTI DOPPI

###### 03.C13A.V020A.V001A 	ELEM.TEST.MONOBL. O 1/2 ELEM.TEST. A ELEM.DOPPI

cad  L. 165.163

Euro:85.29

###### 03.C13A.V020A.V002A 	PER ELEMENTO MONOBLOCCO INTERMEDIO

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C13A.V020A.V003A 	PER MEZZO ELEMENTO INTERMEDIO

cad  L. 45.115

Euro:23.29

###### 03.C13A.V021A 	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CALDAIA IN GHISA SIA PER SOSTITUZIONE ELEMENTI O NIPPLES, SIA PER RIDUZIONE O AUMENTO DELLA SUPERFICE RADIANTE, COMPRESI I NIPPLES NUOVI E I MATERIALI DI CONSUMO; CALDAIE SIA NORMALI CHE PRESSURIZZATE DI POTENZIALITA' SINO CAL/H 500.000: PER ELEMENTO DI TESTATA DI CALDAIE COSTITUITE DA ELEMENTI MONOBLOCCO, OPPURE MEZZO ELEMENTO DI TESTATA DI CALDAIE NORMALI AD ELEMENTI DOPPI.

###### 03.C13A.V021A.V001A 	ELEM.TEST.MONOBL. O 1/2 ELEM.TEST. A ELEM.DOPPI

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 03.C13A.V021A.V002A 	PER ELEMENTO MONOBLOCCO INTERMEDIO

cad  L. 109.399

Euro:56.49

###### 03.C13A.V021A.V003A 	PER MEZZO ELEMENTO INTERMEDIO

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C13A.V022A 	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CALDAIA IN GHISA SIA PER SOSTITUZIONE ELEMENTI O NIPPLES, SIA PER RIDUZIONE O AUMENTO DELLA SUPERFICE RADIANTE,COMPRESI I NIPPLES NUOVI E I MATERIALI DI CONSUMO; CALDAIE SIA NORMALI CHE PRESSURIZZATE DI POTENZIALITA' OLTRE CAL/H 500.000: PER ELEMENTO DI TE STATA DI CALDAIE COSTITUITE DA ELEMENTI MONOBLOC CO, OPPURE MEZZO ELEMENTO DI TESTATA DI CALDAIE NORMALI AD ELEMENTI DOPPI.

###### 03.C13A.V022A.V001A 	ELEM.TEST.MONOBL. O 1/2 ELEM.TEST. A ELEM.DOPPI

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 03.C13A.V022A.V002A 	PER ELEMENTO MONOBLOCCO INTERMEDIO

cad  L. 140.185

Euro:72.39

###### 03.C13A.V022A.V003A 	PER MEZZO ELEMENTO INTERMEDIO

cad  L. 82.097

Euro:42.39

###### 03.C13A.V023A 	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO COPERCHIO PASSO D'UOMO, SERBATOI DI COMBUSTIBILI, SIA PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONI CHE PER ESECUZIONE DI QUALSIASI LAVORO, ANCHE SU DI ESSO

###### 03.C13A.V023A.V001A 	........ .

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C13A.V024A 	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RADIATORI IN GHISA DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONI, PER SOSTITUZIONE ELEMENTI ROTTI, RIDUZIONE O AUMENTO DI SUPERFICE, ELIMINAZIONE PERDITE, COMPRESI I NIPPLES, TAPPI E MATERIALI DI CONSUMO

###### 03.C13A.V024A.V001A 	PER ELEMENTO

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C13A.V025A 	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SCAMBIATORI DI CALORE DI QUALUNQUE TIPO, SIA PER RIPARAZIONI CHE PER SOSTITUZIONE SERPENTINO E PULIZIA INTERNA

###### 03.C13A.V025A.V001A 	.........

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C13A.V026A 	SMONTAGGIO, TRASPORTO IN OFFICINA PER REVISIONE, RIMONTAGGIO DI QUALSIASI TIPO DI BRUCIATORE DI OLIO COMBUSTIBILE O GAS METANO

###### 03.C13A.V026A.V001A 	.......

cad  L. 65.058

Euro:33.59

###### 03.C13A.V027A 	SMONTAGGIO, TRASPORTO IN OFFICINA PER REVISIONE, RIMONTAGGIO DI QUALSIASI TIPO DI ELETTROPOMPA, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO:

###### 03.C13A.V027A.V001A 	SINO KW 1

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C13A.V027A.V002A 	OLTRE KW 1 SINO KW 3

cad  L. 160.129

Euro:82.69

###### 03.C13A.V027A.V003A 	OLTRE KW 3

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C13A.V028A 	IDEM PER MOTORI ELETTRICI DI QUALSIASI TIPO:

###### 03.C13A.V028A.V001A 	SINO KW 1

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C13A.V028A.V002A 	OLTRE KW 1 SINO KW 3

cad  L. 120.048

Euro:61.99

###### 03.C13A.V028A.V003A 	OLTRE KW 3

cad  L. 180.073

Euro:92.99

###### 03.C13A.V029A 	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE MOTORIZZATE, VALVOLE A TRE O PIU' VIE, TERMOREGOLATORI, SCARICATORI DI CONDENSA, PER RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE

###### 03.C13A.V029A.V001A 	A FLANGE

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C13A.V029A.V002A 	A VITE

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C13A.V030A 	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VASO D'ESPANSIONE PER PULIZIA, RIPARAZIONI, VERNICIATURA, EVENTUALE SPOSTAMENTO:

###### 03.C13A.V030A.V001A 	SINO A LT. 100

cad  L. 65.058

Euro:33.59

###### 03.C13A.V030A.V002A 	SINO A LT. 500

cad  L. 95.070

Euro:49.09

###### 03.C13A.V030A.V003A 	OLTRE A LT. 500

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 03.C13A.V031A 	SMONTAGGIO PER DEMOLIZIONE DI CALDAIA IN ACCIAIO A TUBI D'ACQUA COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO

###### 03.C13A.V031A.V001A 	PER CALDAIE SINO CAL/H 200000

cad  L. 491.812

Euro:253.99

###### 03.C13A.V031A.V002A 	PER CALDAIE OLTRE CAL/H 200000

cad  L. 656.395

Euro:338.99

###### 03.C13A.V032A 	SMONTAGGIO PER DEMOLIZIONE DI CALDAIA IN ACCIAIO A TUBI DA FUMO, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO:

###### 03.C13A.V032A.V001A 	PER CALDAIE SENZA MURATURE

cad  L. 975.880

Euro:503.99

###### 03.C13A.V032A.V002A 	PER CALDAIE CON MURATURE

cad  L. 1.401.859

Euro:723.99

###### 03.C13A.V033A 	SMONTAGGIO PER DEMOLIZIONE CALDAIA IN GHISA,NORMALE, DI POTENZIALITA' SINO 200000 CAL/H; PER OGNI ELEMENTO MONOBLOCCO O DUE MEZZI ELEMENTI.

###### 03.C13A.V033A.V001A 	PER OGNI ELEMENTO MONOBLOCCO O DUE MEZZI ELEMENT

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C13A.V034A 	SMONTAGGIO PER DEMOLIZIONE CALDAIA IN GHISA,SIA NORMALE CHE PRESSURIZZATA, DI POTENZIALITA' SINO 500000 CAL/H; PER OGNI ELEMENTO MONOBLOCCO O DUE MEZZI ELEMENTI

###### 03.C13A.V034A.V001A 	PER OGNI ELEMENTO MONOBLOCCO O DUE MEZZI ELEMENT

cad  L. 89.068

Euro:45.99

###### 03.C13A.V035A 	SMONTAGGIO PER DEMOLIZIONE CALDAIA IN GHISA, SIA NORMALE CHE PRESSURIZZATA,DI POTENZIALITA' OLTRE 500000 CAL/H; PER OGNI ELEMENTO MONOBLOCCO O DUE MEZZI ELEMENTI

###### 03.C13A.V035A.V001A 	PER OGNI ELEMENTO MONOBLOCCO O DUE MEZZI ELEMENT

cad  L. 105.139

Euro:54.29

# 03.C14A 	CALDAIE - CORPI SCALDANTI - BOYLERS - ACCESSORI VASI ESPANSIONE

###### 03.C14A.V001A 	POSA IN OPERA DI CALDAIA PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA DI QUALUNQUE TIPO, FORMA, DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE CON COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, NIPPLES, PORTINE, TIRANTI, TERMOMETRO A QUADRANTE A CARICA DI MERCURIO, IDROMETRO CON RUBINETTO DI PROVA, RUBINETTI CARICO E SCARICO, OPERE MURARIE PER BASAMENTO E RACCORDO AL CAMINO, MATERIALI DI CONSUMO, GUARNIZIONI, BULLONI, ECC. DATA FUNZIONANTE IN OGNI SUA PARTE PER TUTTE LE CALDAIE IN GHISA AD ELEMENTI SCOMPONIBILI

###### 03.C14A.V001A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C03A.V001, 03.C03A.V003,.

L. %

Euro:---

###### 03.C14A.V002A 	POSA IN OPERA DI CALDAIA PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA DI QUALUNQUE TIPO, FORMA, DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE CON COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, TERMOMETRO A QUADRANTE A CARICA DI MERCURIO, IDROMETRO CON RUBINETTO DI PROVA, RUBINETTI CARICO E SCARICO, OPERE MURARIE PER BASAMENTO E RACCORDO AL CAMINO, MATERIALI DI CONSUMO, GUARNIZIONI, BULLONI, ECC. DATA FUNZIONANTE IN OGNI SUA PARTE. PER TUTTE LE CALDAIE IN ACCIAIO, NORMALI E PRESSURIZZATE, AUMENTI SUI PREZZI DEGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C03A.V005, 03.C03A.V012, 03.C03A.V013, 03.C03A.V016, 03.C03A.V023, 03.C03A.V025, 03.C03A.V027,.

###### 03.C14A.V002A.V001A 	AUMENTO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C14A.V003A 	POSA IN OPERA DI CALDAIE IN ACCIAIO A TUBI DI FUMO SCOMPONIBILI IN DUE O PIU' PARTI

###### 03.C14A.V003A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C03A.V024,.

L. %

Euro:---

###### 03.C14A.V004A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA CALDAIA IN ACCIAIO "LOW NOX" PER IMPIANTI ACQUA CALDA,DI QUALUNQUE TIPO,MARCA,FORMA E DIMENSIONI,COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO,MANTELLO ISOLANTE,PORTINE,ECC.; PER GAS CON BRUCIATORE ATMOSFERICO INCORPORATO,RECUPERATORE DI CALORE E VENTILATORE ARIA COMBURENTE.

###### 03.C14A.V004A.V001A 	SINO A CALORIE 11000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 7.963.878

Euro:4112.99

###### 03.C14A.V004A.V002A 	SINO A CALORIE 18000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 8.060.692

Euro:4162.99

###### 03.C14A.V004A.V003A 	SINO A CALORIE 26000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 8.147.824

Euro:4207.99

###### 03.C14A.V004A.V004A 	SINO A CALORIE 35000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 8.269.809

Euro:4270.99

###### 03.C14A.V005A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE "LOW NOX" A CONDENSAZIONE PER IM= PIANTI ACQUA CALDA,DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI,COMPLETA DI COLLETTORI DI AN= DATA E RITORNO,MANTELLO ISOLANTE,PORTINE ECC.; PER GAS,CON BRUCIATORE ATMOSFERICO A PREMISCELA= ZIONE,ACCENSIONE ELETTRONICA SENZA FIAMMA PILO= TA CON ELETTRODO A IONIZZAZIONE,DATA FUNZIONAN= TE.

###### 03.C14A.V005A.V001A 	SINO A CALORIE 20000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 3.706.020

Euro:1913.99

###### 03.C14A.V006A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA CALDAIA MURALE "LOW NOX"A CONDENSAZIONE CON TUT= TE LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO PRE= CEDENTE ADATTA ANCHE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA.DATA FUNZIONANTE.

###### 03.C14A.V006A.V001A 	SINO A CALORIE 20000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 5.235.674

Euro:2703.99

###### 03.C14A.V007A 	POSA IN OPERA MATERIALI ED ACCESSORI DESCRITTI ALL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C03A.V030,.

###### 03.C14A.V007A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTO ARTICOLO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C14A.V008A 	POSA IN OPERA DI GENERATORE D'ARIA CALDA

###### 03.C14A.V008A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C03A.V036,.

L. %

Euro:---

###### 03.C14A.V009A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: GRUPPO TERMICO "LOW NOX" AD ALTO RENDIMENTO PER FUNZIONAMENTO CON COMBUSTIBILI LIQUIDI O GASSOSI CORPO CALDAIA IN ACCIAIO DI QUALITA' CON CAMERA DI COMBUSTIONE DI FORMA SUB-OVALE AD "E" CON L'ASSE PRINCIPALE DISPOSTO VERTICALMENTE,PERCORSO SECONDARIO DEI FUMI ATTRAVERSO ECONOMIZZATORE MONTATO NELL'OVALE SUPERIORE DELLA CAMERA DI COM BUSTIONE,CONDOTTI FUMO CON RILIEVI INTERNI STAMPATI,CASSA FUMO POSTERIORE CON CAMERA DI CALMA. BRUCIATORE A RICONVOGLIAMENTO ESTERNO DEI FUMI A GAS METANO. COMPRESO LINEE ED ALLACCIAMENTI ELETTRICI E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER CONSEGNARLO COMPLETO E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.

###### 03.C14A.V009A.V001A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 200000-300000

cad  L. 54.600.877

Euro:28198.99

###### 03.C14A.V009A.V002A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 300000-370000

cad  L. 57.851.875

Euro:29877.99

###### 03.C14A.V009A.V003A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 400000-500000

cad  L. 61.751.522

Euro:31891.99

###### 03.C14A.V009A.V004A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 500000-600000

cad  L. 65.000.583

Euro:33569.99

###### 03.C14A.V009A.V005A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 600000-750000

cad  L. 76.000.533

Euro:39250.99

###### 03.C14A.V009A.V006A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 750000-900000

cad  L. 80.000.867

Euro:41316.99

###### 03.C14A.V010A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA GRUPPO TERMICO "LOW NOX"AD ALTO RENDIMENTO CON TUTTE LE CARATTERIS= TICHE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE MA CON BRU= CIATORE,A RICONVOGLIAMENTO ESTERNO DEI FUMI,A GASOLIO. COMPRESO LINEE ED ALLACCIAMENTI ELETTRICI E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER CONSEGNARLO COMPLETO E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.

###### 03.C14A.V010A.V001A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 200000-300000

cad  L. 44.001.735

Euro:22724.99

###### 03.C14A.V010A.V002A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 300000-370000

cad  L. 46.001.902

Euro:23757.99

###### 03.C14A.V010A.V003A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 400000-500000

cad  L. 50.701.229

Euro:26184.99

###### 03.C14A.V010A.V004A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 500000-600000

cad  L. 59.801.698

Euro:30884.99

###### 03.C14A.V010A.V005A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 600000-750000

cad  L. 63.000.416

Euro:32536.99

###### 03.C14A.V010A.V006A 	- CAL/H RESE ALL'ACQUA 750000-900000

cad  L. 68.001.802

Euro:35119.99

###### 03.C14A.V011A 	POSA IN OPERA DI AEROTERMO CON TUBI ALETTATI CON SERRANDA REGOLABILE, MOTORINO, MENSOLE, OPERE MURARIE, MATERIALI DI CONSUMO, QUADRETTO ELETTRICO DI COMANDO, LINEE ELETTRICHE,

###### 03.C14A.V011A.V001A 	ESCLUSO APPARECCHIO - DATO FUNZIONANTE.

cad  L. 265.268

Euro:136.99

###### 03.C14A.V012A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA BOYLER ATMOSFERICO A POMPA DI CALORE AD ACCUMULO A CICLO TERMODINAMI= CO,IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE,PRESSIONE DI ESERCIZIO 6 BAR,EVAPORATORI IN TUBO DI RAME E ALETTATURA IN ALLUMINIO PROTETTI CON VERNICE EPOSSIDICA,CONDENSATORI IN RAME ALETTATO,STAGNATO,ESTRAIBILI. FUNZIONAMENTO CON AUTOMATISMI INTEGRATI. SBRINAMENTO AUTOMATICO CON 4 CICLI NELLE 24 ORE. COMPRESSORE DI TIPO ERMETICO SPECIALE PER POMPA CALORE. DATO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE E FUNZ.

###### 03.C14A.V012A.V001A 	ZINCATO MONOBL.PRODUZ.4100 LT/GIORNO H2O CALDA

cad  L. 2.238.328

Euro:1155.99

###### 03.C14A.V012A.V002A 	ZINCATO MONOBL.PRODUZ.11700 LT/GIORNO H2O CALDA

cad  L. 2.751.439

Euro:1420.99

###### 03.C14A.V013A 	POSA IN OPERA DI BOLLITORE IN ACCIAIO INOX O ZINCATO

###### 03.C14A.V013A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C04A.V004, 03.C04A.V007, 03.C14A.V014,.

L. %

Euro:---

###### 03.C14A.V014A 	POSA IN OPERA DI CORPI SCALDANTI GIA' ESISTENTI IN LOCO O DATI IN FORNITURA DAL COMUNE

###### 03.C14A.V014A.V001A 	PER OGNI MCAL/H

cad  L. 72.222

Euro:37.29

###### 03.C14A.V015A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: ADATTATORE PER TUBO DI RAME IDONEO AL COLLEGAMENTO TRA IL TUBO DI RAME E LA VALVOLA O IL DETENTORE DEI RADIATORI

###### 03.C14A.V015A.V001A 	DIAMETRI 12X8 - 12X10 - 12X12

cad  L. 2.807

Euro:1.45

###### 03.C14A.V015A.V002A 	DIAMETRO 12X14

cad  L. 5.692

Euro:2.94

###### 03.C14A.V015A.V003A 	DIAMETRI 16X8-16X10-16X12-16X14-16X15-16X16

cad  L. 3.891

Euro:2.01

###### 03.C14A.V015A.V004A 	DIAMETRI 18X10-18X12-18X14-18X15-18X16-18X18

cad  L. 4.298

Euro:2.22

###### 03.C14A.V015A.V005A 	DIAMETRI 22X16 - 22X18 - 22X22

cad  L. 5.905

Euro:3.05

###### 03.C14A.V016A 	POSA IN OPERA DI CORPI SCALDANTI LIMITATA A CAL/H 4500

###### 03.C14A.V016A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DELL'ART.69A60

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C14A.V014,.

L. %

Euro:---

###### 03.C14A.V017A 	PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C02A.V003, 03.C02A.V013, 03.C02A.V033, 03.C02A.V052, 03.C02A.V055, 03.C03A.V032, 03.C03A.V035, 03.C03A.V044, 03.C03A.V045, 03.C04A.V016, 03.C04A.V025, 03.C04A.V030, 03.C04A.V034, 03.C04A.V036, 03.C04A.V040, 03.C04A.V042, 03.C04A.V061, 03.C04A.V063, 03.C04A.V065, 03.C04A.V068, 03.C04A.V073, 03.C04A.V075, 03.C04A.V078, 03.C04A.V082, 03.C04A.V104, 03.C04A.V107, 03.C04A.V119, 03.C04A.V128, 03.C04A.V174,.

###### 03.C14A.V017A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C14A.V018A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA MISCELATORE TERMOSTATI CO REGOLABILE PER H2O SANITARIA. IN BRONZO,ATTACCHI A BOCCHETTONE.REGOLAZIONE DI FABBRICA A 48 GRADI CENTIGRADI.

###### 03.C14A.V018A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 911.983

Euro:470.99

###### 03.C14A.V018A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 1.078.502

Euro:556.99

###### 03.C14A.V018A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 1.136.590

Euro:586.99

###### 03.C14A.V018A.V004A 	DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 1.243.085

Euro:641.99

###### 03.C14A.V018A.V005A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 1.951.760

Euro:1007.99

###### 03.C14A.V018A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 2.228.646

Euro:1150.99

###### 03.C14A.V019A 	POSA IN OPERA DI PIASTRA MURALE RAGGIANTE IN ACCIAIO COMPLETA DI MENSOLE, OPERE MURARIE, TAPPI, NIPPLES, MATERIALI DI CONSUMO E VERNICIATURA

###### 03.C14A.V019A.V001A 	....

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C14A.V020A 	POSA IN OPERA DI SCAMBIATORE DI CALORE COME AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI, PER ACQUA CALDA E FREDDA

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C04A.V010, 03.C04A.V011, 03.C04A.V012,.

###### 03.C14A.V020A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

L. %

Euro:---

###### 03.C14A.V021A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA POMPA DI CALORE CON SE RBATOIO DELL'ACQUA PROTETTO DALLA CORROSIONE DA DOPPIO RIVESTIMENTO DI "TECTAN",CON EVAPORATORE TOROIDALE AVENTE UNA GRANDE SUPERFICIE DI SCAM= BIO SULL'ESTRAZIONE DELL'ARIA AMBIENTE,CON CONDENSATORE IN ACCIAIO AL CROMO,CON SCAMBIATORE PER CALDAIA IN ACCIAIO AL CROMO; RIVESTIMENTO TOTALE CON SCHIUMA DI POLIURETANO.PRODUZIONE DI ACQUA CALDA CON PRELIEVO ISTANTANEO DOPO LA MES= SA IN TEMPERATURA LT 305-420,CONTINUATIVO/GIORNO LT 2000 - 2200,DATA COMPLETA IN OGNI SUA PARTE E FUNZIONANTE.

###### 03.C14A.V021A.V001A 	LT 305 PRELIEVO ISTANT. DOPO LA MESSA IN TEMPER.

cad  L. 6.778.881

Euro:3500.99

###### 03.C14A.V021A.V002A 	LT 420 PRELIEVO ISTANT. DOPO LA MESSA IN TEMPER.

cad  L. 7.446.894

Euro:3845.99

###### 03.C14A.V022A 	POSA IN OPERA DI TUBO ALETTATO COMPLETAMENTE IN FERRO CON O SENZA FLANGE, MENSOLE, OPERE MURARIE, MATERIALI DI CONSUMO

###### 03.C14A.V022A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C03A.V042,.

ml  L. 7.996

Euro:4.13

###### 03.C14A.V023A 	POSA IN OPERA DI VENTILCONVETTORE ESCLUSE LINEE ELETTRICHE

###### 03.C14A.V023A.V001A 	.......................

cad  L. 45.115

Euro:23.29

###### 03.C14A.V024A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI DISCONNETTORE A ZO= NA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE,CON CORPO IN BRONZO,VALVOLA IN OTTONE,GUARNIZIONE,MOLLA INOX CON IMBUTO A GOMITO INCORPORATO PER MONTAG= GIO VERTICALE DISCENDENTE OD ORIZZONTALE- PN 10-

###### 03.C14A.V024A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 627.351

Euro:323.99

###### 03.C14A.V024A.V002A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 774.508

Euro:400

###### 03.C14A.V024A.V003A 	DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 873.257

Euro:450.99

###### 03.C14A.V024A.V004A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 1.541.270

Euro:795.99

###### 03.C14A.V024A.V005A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 1.591.613

Euro:821.99

###### 03.C14A.V025A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA NON CONTROLLABILE,CON CORPO IN BRONZO,VALVOLA IN OTTONE,MOLLA IN ACCIAIO INOX,MEMBRANA E GUARNIZIONE IN NITRILE,DADO DI UNIONE SMONTABILE E POSIZIONATORE DI EVACUAZIONE PN 10

###### 03.C14A.V025A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 145.026

Euro:74.89

###### 03.C14A.V025A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 132.053

Euro:68.19

###### 03.C14A.V026A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE,CON CORPO IN GHISA A FLANGE,VALVOLA IN BRONZO,GUARNIZIONI IN NITRILE,MOLLE IN ACCIAIO INOX,IMBUTO INCORPORATO PN10

###### 03.C14A.V026A.V001A 	DN 60

cad  L. 4.459.229

Euro:2302.99

###### 03.C14A.V026A.V002A 	DN 65

cad  L. 4.486.337

Euro:2316.99

###### 03.C14A.V026A.V003A 	DN 80

cad  L. 4.732.243

Euro:2443.99

###### 03.C14A.V026A.V004A 	DN 100

cad  L. 6.656.896

Euro:3437.99

###### 03.C14A.V026A.V005A 	DN 150

cad  L. 10.490.710

Euro:5417.99

###### 03.C14A.V026A.V006A 	DN 200

cad  L. 18.001.502

Euro:9296.99

###### 03.C14A.V026A.V007A 	DN 250

cad  L. 26.000.233

Euro:13427.99

###### 03.C14A.V027A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DISCONNETTORE D'ESTRE= MITA' DEL TIPO ROMPI VUOTO CON CORPO IN OTTONE, GUARNIZIONE E MEMBRANA IN NITRILE,MOLLA IN ACCIAIO INOX,PER MONTAGGIO VERTICALE ASCENDENTE.

###### 03.C14A.V027A.V001A 	DIAMETRO 3/4

cad  L. 32.529

Euro:16.79

###### 03.C14A.V028A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA ELETTROVALVOLA A DUE VIE,PER ACQUA,A MANICOTTO,FILETTATA,IN BRONZO.

###### 03.C14A.V028A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 99.330

Euro:51.29

###### 03.C14A.V028A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 102.622

Euro:52.99

###### 03.C14A.V028A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 137.862

Euro:71.19

###### 03.C14A.V028A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 153.933

Euro:79.49

###### 03.C14A.V028A.V005A 	DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 255.587

Euro:131.99

###### 03.C14A.V028A.V006A 	DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 269.141

Euro:138.99

###### 03.C14A.V028A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 338.847

Euro:174.99

###### 03.C14A.V029A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI MANOMETRO PER ACQUA CON CUSTODIA IN ACCIAIO STAMPATO,COMPLETO DI LAN CETTA DI RIFERIMENTO,ATTACCO RADIALE,6 ATE,CONFORME ISPESL.

###### 03.C14A.V029A.V001A 	DIAMETRO 80

cad  L. 24.590

Euro:12.69

###### 03.C14A.V029A.V002A 	DIAMETRO 100

cad  L. 29.044

Euro:14.99

###### 03.C14A.V030A 	PROVV. E POSA IN OPERA DI MANOMETRO PER ACQUA, MOLLA A TUBO METALLICO,SISTEMA BOURDON,CASSA DI ACCIAIO STAMPATO,PERNO DI OTTONE RADIALE,GRADUAZIONE UNI,6 ATE,CONFORME ISPESL.

###### 03.C14A.V030A.V001A 	DIAMETRO 63

cad  L. 13.766

Euro:7.11

###### 03.C14A.V030A.V002A 	DIAMETRO 80

cad  L. 37.370

Euro:19.29

###### 03.C14A.V031A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESE MENSOLE, OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI CONSUMO, VERNICIATURA; IN GHISA A COLONNINE.

###### 03.C14A.V031A.V001A 	ALTEZZA SINO A CM.35

Mcal/h  L. 247.842

Euro:127.99

###### 03.C14A.V031A.V002A 	ALTEZZA SINO A CM.45

Mcal/h  L. 216.862

Euro:111.99

###### 03.C14A.V031A.V003A 	ALTEZZA SINO A CM.60

Mcal/h  L. 183.364

Euro:94.69

###### 03.C14A.V031A.V004A 	ALTEZZA SINO A CM.69

Mcal/h  L. 164.195

Euro:84.79

###### 03.C14A.V031A.V005A 	ALTEZZA SINO A CM.88

Mcal/h  L. 148.705

Euro:76.79

###### 03.C14A.V031A.V006A 	ALTEZZA OLTRE A CM.88

Mcal/h  L. 149.286

Euro:77.09

###### 03.C14A.V032A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESE MENSOLE, OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI CONSUMO, VERNICIATURA; IN GHISA A PIASTRE TIPO TEMA

###### 03.C14A.V032A.V001A 	ALTEZZA SINO A CM.45

Mcal/h  L. 269.141

Euro:138.99

###### 03.C14A.V032A.V002A 	ALTEZZA SINO A CM.60

Mcal/h  L. 232.352

Euro:119.99

###### 03.C14A.V032A.V003A 	ALTEZZA SINO A CM.69

Mcal/h  L. 173.489

Euro:89.59

###### 03.C14A.V032A.V004A 	ALTEZZA SINO A CM.88

Mcal/h  L. 163.614

Euro:84.49

###### 03.C14A.V032A.V005A 	ALTEZZA OLTRE A CM.88

Mcal/h  L. 148.705

Euro:76.79

###### 03.C14A.V033A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA, COMPRESE MENSOLE, OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI CONSUMO,VERNICIATURA; IN ALLUMINIO A COLONNINE.

###### 03.C14A.V033A.V001A 	ALTEZZA SINO A CM.35

Mcal/h  L. 230.416

Euro:118.99

###### 03.C14A.V033A.V002A 	ALTEZZA SINO A CM.45

Mcal/h  L. 191.497

Euro:98.89

###### 03.C14A.V033A.V003A 	ALTEZZA SINO A CM.60

Mcal/h  L. 150.254

Euro:77.59

###### 03.C14A.V033A.V004A 	ALTEZZA SINO A CM.69

Mcal/h  L. 133.796

Euro:69.09

###### 03.C14A.V033A.V005A 	ALTEZZA SINO A CM.88

Mcal/h  L. 129.342

Euro:66.79

###### 03.C14A.V034A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESE MENSOLE, OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI CONSUMO, VERNICIATURA; IN ACCIAIO A COLONNINE

###### 03.C14A.V034A.V001A 	ALTEZZA SINO A CM.45

Mcal/h  L. 186.462

Euro:96.29

###### 03.C14A.V034A.V002A 	ALTEZZA SINO A CM.60

Mcal/h  L. 150.254

Euro:77.59

###### 03.C14A.V034A.V003A 	ALTEZZA SINO A CM.69

Mcal/h  L. 140.379

Euro:72.49

###### 03.C14A.V034A.V004A 	ALTEZZA SINO A CM.88

Mcal/h  L. 139.411

Euro:71.99

###### 03.C14A.V034A.V005A 	ALTEZZA OLTRE A CM.88

Mcal/h  L. 135.345

Euro:69.89

###### 03.C14A.V035A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI IDEM C.S. PER INSTALLAZIONE LIMITATA A CAL/H 4500

###### 03.C14A.V035A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DEGLI  ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C14A.V031, 03.C14A.V032, 03.C14A.V033, 03.C14A.V034,.

L. %

Euro:---

###### 03.C14A.V036A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: DETENTORE CROMATO,CON BOCCHETTONE "ANTIGOCCIA";COMPLETO DI ADATTATORE PER TUBO RAME

###### 03.C14A.V036A.V001A 	DIAMETRO 3/8"X12 - A SQUADRA

cad  L. 11.249

Euro:5.81

###### 03.C14A.V036A.V002A 	DIAMETRO 3/8"X16 - A SQUADRA

cad  L. 14.502

Euro:7.49

###### 03.C14A.V036A.V003A 	DIAMETRO 1/2"X18 - A SQUADRA

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C14A.V036A.V004A 	DIAMETRO 3/8"X12 - DIRITTO

cad  L. 11.791

Euro:6.09

###### 03.C14A.V036A.V005A 	DIAMETRO 3/8"X16 - DIRITTO

cad  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C14A.V036A.V006A 	DIAMETRO 1/2"X18 - DIRITTO

cad  L. 16.497

Euro:8.52

###### 03.C14A.V037A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA COMANDO TERMOSTATICO CON SENSORE A DISTANZA E REGOLATORE SULLA VALVOLA; COMPLETO DI OGNI ACCES SORIO E DATO IN OPERA FUNZIONANTE

###### 03.C14A.V037A.V001A 	CAPILLARE MT 2

cad  L. 88.487

Euro:45.69

###### 03.C14A.V037A.V002A 	CAPILLARE MT 5

cad  L. 118.886

Euro:61.39

###### 03.C14A.V037A.V003A 	CAPILLARE MT 10

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 03.C14A.V038A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA COMANDO TERMOSTATICO CON SENSORE E REGOLATORE ENTRAMBI A DISTANZA; COMPLETO DI OGNI ACCESSORIO E DATO IN OPERA FUNZIONANTE

###### 03.C14A.V038A.V001A 	CAPILLARE MT 2

cad  L. 132.440

Euro:68.39

###### 03.C14A.V038A.V002A 	CAPILLARE MT 5

cad  L. 162.646

Euro:83.99

###### 03.C14A.V038A.V003A 	CAPILLARE MT 10

cad  L. 214.925

Euro:110.99

###### 03.C14A.V039A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOYLER IN LAMIERA ZINCATA CON FONDO A FLANGIA E SERPENTINO IN TUBO RAME, COMPLETO DI ATTACCHI FILETTATI PER ACQUA CALDA E FREDDA, MENSOLE, OPERE MURARIE, MATERIALI DI CONSUMO, GUARNIZIONI ECC.

###### 03.C14A.V039A.V001A 	PER CAPACITA' SINO A 500 LT.

lt  L. 3.601

Euro:1.86

###### 03.C14A.V039A.V002A 	PER CAPACITA' SINO A 1000 LT.

lt  L. 2.633

Euro:1.36

###### 03.C14A.V039A.V003A 	PER CAPACITA' SINO A 2000 LT.

lt  L. 2.033

Euro:1.05

###### 03.C14A.V039A.V004A 	PER CAPACITA' OLTRE A 2000 LT.

lt  L. 1.800

Euro:0.93

###### 03.C14A.V040A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOYLER IN LAMIERA ZINCATA CON FONDO A FLANGIA SERPENTINO IN TUBO RAME, E RESISTENZE ELETTRICHE CORAZZATE, COMPLETO DI ATTACCHI FILETTATI PER ACQUA CALDA E FREDDA, MENSOLE, OPERE MURARIE MATERIALI DI CONSUMO, GUARNIZIONI, ECC.

###### 03.C14A.V040A.V001A 	PER CAPACITA' SINO A 500 LT.

lt  L. 3.795

Euro:1.96

###### 03.C14A.V040A.V002A 	PER CAPACITA' SINO A 1000 LT.

lt  L. 2.807

Euro:1.45

###### 03.C14A.V040A.V003A 	PER CAPACITA' SINO A 2000 LT.

lt  L. 2.207

Euro:1.14

###### 03.C14A.V040A.V004A 	PER CAPACITA' OLTRE A 2000 LT.

lt  L. 1.897

Euro:0.98

###### 03.C14A.V041A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOYLER IN ACCIAIO INOX COME ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C04A.V003,.

###### 03.C14A.V041A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTO ARTICOLO

L. %

Euro:---

###### 03.C14A.V042A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI FASCIO TUBIERO DI RICAMBIO COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI , COMPLETO DI PEZZI SPECIALI, MATERIALI DI CONSUMO, ECC.

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C04A.V008,.

###### 03.C14A.V042A.V001A 	IN TUBO ZINCATO

kg  L. 31.173

Euro:16.09

###### 03.C14A.V042A.V002A 	IN TUBO DI RAME

kg  L. 45.115

Euro:23.29

###### 03.C14A.V042A.V003A 	IN ACCIAIO INOX

kg  L. 53.053

Euro:27.39

###### 03.C14A.V043A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE ECONOMIZZATORE FUMI/ ACQUA ACCOPPIABILE A CALDAIA, COMPLETO DI CASSA DI CONTENIMENTO CON PORTINE DI PULIZIA E PROVA FUMI, BASAMENTO CON DRENAGGIO, SCAMBIATORE IN TUBO SPECIALE CON RELATIVI ATTACCHI, SERRANDA PER BY-PASS, ISOLAMENTO TERMICO, ACCESSORI E RIVESTIMENTO IN LAMIERINO D'ACCIAIO:

###### 03.C14A.V043A.V001A 	DA 200000 A 400000 CAL/H

cad  L. 8.401.475

Euro:4338.99

###### 03.C14A.V043A.V002A 	DA 400001 A 525000 CAL/H

cad  L. 8.751.940

Euro:4519.99

###### 03.C14A.V043A.V003A 	DA 525001 A 640000 CAL/H

cad  L. 9.201.155

Euro:4751.99

###### 03.C14A.V043A.V004A 	DA 640001 A 800000 CAL/H

cad  L. 10.000.834

Euro:5164.99

###### 03.C14A.V043A.V005A 	DA 800001 A 1000000 CAL/H

cad  L. 11.501.443

Euro:5939.99

###### 03.C14A.V043A.V006A 	DA 1000001 A 1250000 CAL/H

cad  L. 14.200.604

Euro:7333.99

###### 03.C14A.V044A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA VALVOLA ANTI COLPO D'ARIETE COSTITUITA DA CORPO PRINCIPALE IN GHISA A FLANGE,VALVOLA D'ISOLAMENTO A MONTE E A VALLE, FILTRO,VALVOLA A SPILLO,VALVOLA PILOTA DI STABILIZZAZIONE A MONTE ED A VALLE,RUBINETTO DI SPURGO,VALVOLE DI ISOLAMENTO,SERBATOIO ACCUMULATORE, PN 10-16.

###### 03.C14A.V044A.V001A 	DN 50

cad  L. 2.939.257

Euro:1517.99

###### 03.C14A.V044A.V002A 	DN 65

cad  L. 3.134.821

Euro:1618.99

###### 03.C14A.V044A.V003A 	DN 80

cad  L. 3.835.750

Euro:1980.99

###### 03.C14A.V044A.V004A 	DN 100

cad  L. 4.161.044

Euro:2148.99

###### 03.C14A.V044A.V005A 	DN 150

cad  L. 5.981.138

Euro:3088.99

###### 03.C14A.V044A.V006A 	DN 200

cad  L. 8.451.818

Euro:4364.99

###### 03.C14A.V044A.V007A 	DN 250

cad  L. 11.116.126

Euro:5740.99

###### 03.C14A.V044A.V008A 	DN 300

cad  L. 15.000.283

Euro:7746.99

###### 03.C14A.V045A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA VALVOLA MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILE, CROMATA.

###### 03.C14A.V045A.V001A 	DIAMETRO 3/8" - A SQUADRA

cad  L. 12.992

Euro:6.71

###### 03.C14A.V045A.V002A 	DIAMETRO 1/2" - A SQUADRA

cad  L. 17.600

Euro:9.09

###### 03.C14A.V045A.V003A 	DIAMETRO 3/4" - A SQUADRA

cad  L. 27.107

Euro:13.99

###### 03.C14A.V045A.V004A 	DIAMETRO 1" - A SQUADRA

cad  L. 39.306

Euro:20.29

###### 03.C14A.V045A.V005A 	DIAMETRO 3/8" - DIRITTA

cad  L. 13.805

Euro:7.13

###### 03.C14A.V045A.V006A 	DIAMETRO 1/2" - DIRITTA

cad  L. 18.704

Euro:9.66

###### 03.C14A.V045A.V007A 	DIAMETRO 3/4" - DIRITTA

cad  L. 29.237

Euro:15.09

###### 03.C14A.V045A.V008A 	DIAMETRO 1" - DIRITTA

cad  L. 41.242

Euro:21.29

###### 03.C14A.V046A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA VALVOLA MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILE, CROMATA,COMPLETA DI ADATTATORE PER TUBO DI RAME

###### 03.C14A.V046A.V001A 	DIAMETRO 3/8"X12 - A SQUADRA

cad  L. 13.999

Euro:7.23

###### 03.C14A.V046A.V002A 	DIAMETRO 1/2"X16 - A SQUADRA

cad  L. 16.806

Euro:8.68

###### 03.C14A.V046A.V003A 	DIAMETRO 1/2"X18 - A SQUADRA

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C14A.V046A.V004A 	DIAMETRO 3/8"X12 - DIRITTA

cad  L. 16.497

Euro:8.52

###### 03.C14A.V046A.V005A 	DIAMETRO 1/2"X16 - DIRITTA

cad  L. 18.994

Euro:9.81

###### 03.C14A.V046A.V006A 	DIAMETRO 1/2"X18 - DIRITTA

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C14A.V047A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA CON COMANDO ELETTRICO;COMPLETA E DATA FUNZIONANTE

###### 03.C14A.V047A.V001A 	................................................

cad  L. 97.394

Euro:50.29

###### 03.C14A.V048A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO,LIMITATRICE DI TEMPERATURA; REGOLAZIONE: 30 GRADI C. - 60 GRADI C.; COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO E DATA IN OPERA FUNZIONANTE

###### 03.C14A.V048A.V001A 	CAPILLARE MT 2

cad  L. 108.043

Euro:55.79

###### 03.C14A.V049A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO,LIMITATRICE DI TEMPERATURA CON GHIERA DA 1/2" M A TENUTA SUL CAPIL LARE,OPPURE CON POZZETTO DA 1/2" M. REGOLAZIONE: 30 GRADI C. - 60 GRADI C.; COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO E DATA IN OPERA FUNZIONANTE

###### 03.C14A.V049A.V001A 	CAPILLARE MT 2

cad  L. 116.176

Euro:59.99

###### 03.C14A.V050A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA ELETTRICA COMPLETA DI GHIERA DI AGGANCIO; CON OGNI ACCESSORIO E DATA IN OPERA FUNZIONANTE

###### 03.C14A.V050A.V001A 	SIA A 24 V. - SIA A 220 V.

cad  L. 91.972

Euro:47.49

###### 03.C14A.V051A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A CERA (ELEMENTO A CERA A BASSA ISTERESI) COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO E DATA IN OPERA FUNZIONANTE

###### 03.C14A.V051A.V001A 	................................................

cad  L. 47.438

Euro:24.49

###### 03.C14A.V052A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA A SOFFIETTO AD ESPANSIONE DI LIQUIDO; COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO E DATA IN OPERA FUNZIONANTE

###### 03.C14A.V052A.V001A 	................................................

cad  L. 58.862

Euro:30.39

###### 03.C14A.V053A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: VALVOLA TERMOSTATIZZABILE,CROMATA,CON ATTACCO TUBO FERRO

###### 03.C14A.V053A.V001A 	DIAMETRO 3/8" - A SQUADRA

cad  L. 12.508

Euro:6.46

###### 03.C14A.V053A.V002A 	DIAMETRO 1/2" - A SQUADRA

cad  L. 16.903

Euro:8.73

###### 03.C14A.V053A.V003A 	DIAMETRO 3/4" - A SQUADRA

cad  L. 26.526

Euro:13.69

###### 03.C14A.V053A.V004A 	DIAMETRO 1" - A SQUADRA

cad  L. 38.144

Euro:19.69

###### 03.C14A.V053A.V005A 	DIAMETRO 3/8" - DIRITTA

cad  L. 13.302

Euro:6.87

###### 03.C14A.V053A.V006A 	DIAMETRO 1/2" - DIRITTA

cad  L. 17.697

Euro:9.14

###### 03.C14A.V053A.V007A 	DIAMETRO 3/4" - DIRITTA

cad  L. 28.269

Euro:14.59

###### 03.C14A.V053A.V008A 	DIAMETRO 1" - DIRITTA

cad  L. 39.887

Euro:20.59

###### 03.C14A.V054A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: VALVOLA TERMOSTATIZZABILE,CROMATA, COMPLETA DI ADATTATORE PER TUBO DI RAME

###### 03.C14A.V054A.V001A 	DIAMETRO 3/8"X12 - A SQUADRA

cad  L. 13.805

Euro:7.13

###### 03.C14A.V054A.V002A 	DIAMETRO 1/2"X16 - A SQUADRA

cad  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C14A.V054A.V003A 	DIAMETRO 1/2"X18 - A SQUADRA

cad  L. 17.000

Euro:8.78

###### 03.C14A.V054A.V004A 	DIAMETRO 3/8"X12 - DIRITTA

cad  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C14A.V054A.V005A 	DIAMETRO 1/2"X16 - DIRITTA

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C14A.V054A.V006A 	DIAMETRO 1/2"X18 - DIRITTA

cad  L. 18.994

Euro:9.81

###### 03.C14A.V055A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI VASO DI ESPANSIONE IN LAMIERA ZINCATA COMPLETO DI COPERCHIO, ATTACCHI CON MANICOTTO PER CARICO, SCARICO, ALIMENTAZIONE, TROPPO PIENO, RUBINETTO A GALLEGGIANTE, RIVESTIMENTO ISOLANTE, MENSOLE, SOTTOFONDO CON TUBO SCARICO, OPERE MURARIE, MATERIALI DI CONSUMO; COMPRESA EVENTUALE RIMOZIONE DEL VECCHIO VASO:

###### 03.C14A.V055A.V001A 	1) PER CAPACITA' SINO A 100 LT. SPESS. 15/10

lt  L. 4.492

Euro:2.32

###### 03.C14A.V055A.V002A 	2) PER CAPACITA' SINO A 200 LT. SPESS. 15/10

lt  L. 3.640

Euro:1.88

###### 03.C14A.V055A.V003A 	3) PER CAPACITA' SINO A 500 LT. SPESS. 20/10

lt  L. 2.594

Euro:1.34

###### 03.C14A.V055A.V004A 	4) PER CAPACITA' OLTRE A 500 LT. SPESS. 30/10

lt  L. 1.994

Euro:1.03

###### 03.C14A.V056A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA VASO DI ESPANSIONE AUTOPRESSURIZZATO COMPRESO STAFFE,PUTRELLE ECC., TUTTE LE OPERE MURARIE OCCORRENTI E TUTTO QUANTO ALTRO NECESSARIO.

###### 03.C14A.V056A.V001A 	DA LITRI 1250

cad  L. 4.228.813

Euro:2183.99

###### 03.C14A.V056A.V002A 	DA LITRI 1500

cad  L. 4.970.405

Euro:2566.99

###### 03.C14A.V056A.V003A 	DA LITRI 2000

cad  L. 5.783.638

Euro:2986.99

###### 03.C14A.V056A.V004A 	DA LITRI 2500

cad  L. 6.838.905

Euro:3531.99

###### 03.C14A.V056A.V005A 	DA LITRI 3000

cad  L. 7.601.796

Euro:3925.99

###### 03.C14A.V057A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI VASO DI ESPANSIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 304 COMPLETO DI COPERCHIO, ATTACCHI CON MANICOTTO PER CARICO, SCARICO, ALIMENTAZIONE, TROPPO PIENO, RUBINETTO A GALLEGGIANTE INOX, RIVESTIMENTO ISOLANTE, MENSOLE, SOTTOFONDO INOX CON TUBO SCARICO, OPERE MURARIE, MATERIALI DI CONSUMO; COMPRESA EVENTUALE RIMOZIONE DEL VECCHIO VASO

###### 03.C14A.V057A.V001A 	1) PER CAPACITA' SINO A 100 LT. SPESS. 15/10

lt  L. 6.989

Euro:3.61

###### 03.C14A.V057A.V002A 	2) PER CAPACITA' SINO A 200 LT. SPESS. 15/10

lt  L. 5.305

Euro:2.74

###### 03.C14A.V057A.V003A 	3) PER CAPACITA' SINO A 500 LT. SPESS. 20/10

lt  L. 3.504

Euro:1.81

###### 03.C14A.V057A.V004A 	4) PER CAPACITA' OLTRE A 500 LT. SPESS. 30/10

lt  L. 3.349

Euro:1.73

###### 03.C14A.V058A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI VASO DI ESPANSIONE COME GLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI MA ASSEMBLATO IN LOCO-AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C14A.V055, 03.C14A.V057,.

###### 03.C14A.V058A.V001A 	AUMENTO SU DETTI ART.PER ASSEMBL.IN LOCO

L. %

Euro:---

###### 03.C14A.V059A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA VOLANTINO MICROMETRICO PER VALVOLE A REGOLAZIONE MICROMETRICA

###### 03.C14A.V059A.V001A 	................................................

cad  L. 1.897

Euro:0.98

# 03.C15A 	BRUCIATORI, ACCESSORI, SERBATOI PER COMBUSTIBILI RIVESTIMENTI REFRATTARI E ISOLANTI

###### 03.C15A.V001A 	POSA IN OPERA DI GRUPPO BRUCIATORE PER NAFTA, GASOLIO, O GAS, AUTOMATICO COMPLETO DI MOTORE, COMPRESSORE, VENTOLA, UGELLO, SUPPORTO, QUADRETTO ELETTRICO, LINEE ELETTRICHE DALLA PRESA MULTIPOLARE AL BRUCIATORE, PIASTRA ATTACCO CALDAIA, FOTORESISTENZA ECC. ECC. MATERIALE DI CONSUMO, EVENTUALI OPERE MURARIE, DATO FUNZIONANTE, ESCLUSE LE TUBAZIONI E IL VALVOLAME DAL SERBATOIO AL BRUCIATORE.

###### 03.C15A.V001A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ARTINDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C05A.V001, 03.C05A.V004,.

L. %

Euro:---

###### 03.C15A.V002A 	PROVVISTA E POSA DI CUFFIA AFONICA PER QUALSIASI TIPO DI BRUCIATORE, IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO, CON ELEMENTI INTERNI DI INSONORIZZAZIONE

###### 03.C15A.V002A.V001A 	PER BRUCIATORI SINO A KG/H 55

cad  L. 437.597

Euro:225.99

###### 03.C15A.V002A.V002A 	PER BRUCIATORI OLTRE KG/H 55

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C15A.V003A 	POSA IN OPERA MATERIALI ACCESSORI DESCRITTI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C05A.V005, 03.C05A.V036, 03.C05A.V039, 03.C05A.V055,.

###### 03.C15A.V003A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C15A.V004A 	POSA IN OPERA DI SERBATOIO PER NAFTA O GASOLIO, COME GLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI POSTO IN OPERA CON SELLE DI SOSTEGNO E MURETTO DI CONTENIMENTO.

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C05A.V056, 03.C05A.V059,.

###### 03.C15A.V004A.V001A 	AUMENTO SU DETTI ARTICOLI - PER TUTTI I TIPI -

m³  L. 84.034

Euro:43.39

###### 03.C15A.V005A 	POSA IN OPERA DI SERBATOIO PER NAFTA O GASOLIO, COME GLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI POSTO IN OPERA COMPRESO LO SCAVO E IL RIEMPIMENTO A PIANO CAMPAGNA.

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C05A.V056, 03.C05A.V058,.

###### 03.C15A.V005A.V001A 	AUMENTO SU DETTI ARTICOLI - PER TUTTI I TIPI -

m³  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C15A.V006A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ISOLANTE FLESSIBILE SCHIUMOSO, STRUTTURA CELLULARE CHIUSA, COLORE NERO, NON PROPAGANTE LA FIAMMA, ASSENZA DI GOCCIOLAMENTO, CLASSE 1, OMOLOGATO, CAMPO DI IMPIEGO DA -40 GRADI C. A +105 GRADI C., SPESSORE MINIMO MM. 13, SECONDO PRESCRIZIONE LEGGE 30/4/76 N.373, NASTRO ADESIVO, LAMIERINI DI FINITURA ECC.

###### 03.C15A.V006A.V001A 	SINO A 1"

ml  L. 4.801

Euro:2.48

###### 03.C15A.V006A.V002A 	DA 1" 1/4 SINO A 2"

ml  L. 9.507

Euro:4.91

###### 03.C15A.V006A.V003A 	DA 2" 1/4 SINO A 4"

ml  L. 18.491

Euro:9.55

###### 03.C15A.V006A.V004A 	OLTRE A 4"

ml  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C15A.V007A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PIGIATA REFRATTARIA LEGGERA PER PORTELLONE CALDAIE

###### 03.C15A.V007A.V001A 	PER CALDAIA SINO A CAL/H 250.000

cad  L. 253.651

Euro:130.99

###### 03.C15A.V007A.V002A 	PER CALDAIA SINO A CAL/H 500.000

cad  L. 360.146

Euro:185.99

###### 03.C15A.V007A.V003A 	PER CALDAIA OLTRE A CAL/H 500.000

cad  L. 480.194

Euro:247.99

###### 03.C15A.V008A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PIGIATA REFRATTARIA ROBUSTA PER PORTELLONE CALDAIE

###### 03.C15A.V008A.V001A 	PER CALDAIA SINO A CAL/H 250.000

cad  L. 400.807

Euro:206.99

###### 03.C15A.V008A.V002A 	PER CALDAIA SINO A CAL/H 500.000

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C15A.V008A.V003A 	PER CALDAIA SINO A CAL/H 1.500.000

cad  L. 1.001.051

Euro:516.99

###### 03.C15A.V008A.V004A 	PER CALDAIA OLTRE A CAL/H 1.500.000

cad  L. 1.351.516

Euro:697.99

###### 03.C15A.V009A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ANTINCENDIO E FONOASSORBENTE APPLICATO A SPRUZZO TIPO "CAFCO D" O SIMILARE

###### 03.C15A.V009A.V001A 	SPESSORE DI MM. 25

m²  L. 42.597

Euro:21.99

###### 03.C15A.V010A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE CON FIBERGLASS COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C02A.V023,.

###### 03.C15A.V010A.V001A 	................

m²  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C15A.V011A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE CON MATERIALE DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI E FINITURA CON NASTRO IN PVC

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C02A.V016, 03.C02A.V030, 03.C02A.V081,.

###### 03.C15A.V011A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI TALI ARTICOLI DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C15A.V012A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI CON MATERIALE AVENTE CONDUCIBILITA' (LAMBDA) = 0,041 W/M GRADI C. E SPESSORI DELLA TABELLA "1" PROPORZIONATI ALLA TABELLA "2" DELL'ART. 12 DPR 20 GIUGNO 1977 N. 1052 ESEGUITO CON IDONEA BARRIERA VAPORE E NASTRATURA IN P.V.C.

###### 03.C15A.V012A.V001A 	DIAM. FINO A MM 34

ml  L. 8.093

Euro:4.18

###### 03.C15A.V012A.V002A 	DIAM. FINO A MM 42

ml  L. 8.500

Euro:4.39

###### 03.C15A.V012A.V003A 	DIAM. FINO A MM 49

ml  L. 8.693

Euro:4.49

###### 03.C15A.V012A.V004A 	DIAM. FINO A MM 60

ml  L. 9.294

Euro:4.79

###### 03.C15A.V012A.V005A 	DIAM. FINO A MM 76

ml  L. 10.591

Euro:5.47

###### 03.C15A.V012A.V006A 	DIAM. FINO A MM 89

ml  L. 11.307

Euro:5.84

###### 03.C15A.V012A.V007A 	DIAM. FINO A MM 102

ml  L. 12.701

Euro:6.56

###### 03.C15A.V012A.V008A 	DIAM. FINO A MM 108

ml  L. 14.696

Euro:7.59

###### 03.C15A.V012A.V009A 	DIAM. FINO A MM 114

ml  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C15A.V012A.V010A 	DIAM. FINO A MM 140

ml  L. 18.104

Euro:9.35

###### 03.C15A.V012A.V011A 	DIAM. FINO A MM 160

ml  L. 22.460

Euro:11.59

###### 03.C15A.V012A.V012A 	DIAM. FINO A MM 168

ml  L. 23.622

Euro:12.19

###### 03.C15A.V012A.V013A 	DIAM. OLTRE MM. 170

m²  L. 34.852

Euro:17.99

###### 03.C15A.V012A.V014A 	E DI BOYLER - VASI ESPANSIONE - CANALI DA FUMO

m²  L. 35.627

Euro:18.39

###### 03.C15A.V012A.V015A 	PER OGNI CURVA DI QUALUNQUE DIAMETRO

cad  L. 14.986

Euro:7.74

###### 03.C15A.V013A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN TE COIBENTE DI TUBAZIONI COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI MA ESEGUITO CON COPPELLE IN FIBRA DI VETRO E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA (TIPO ISOGENOPAX)

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C15A.V012,.

###### 03.C15A.V013A.V001A 	DIAM. FINO A MM 34

ml  L. 9.390

Euro:4.85

###### 03.C15A.V013A.V002A 	DIAM. FINO A MM 42

ml  L. 11.191

Euro:5.78

###### 03.C15A.V013A.V003A 	DIAM. FINO A MM 49

ml  L. 11.791

Euro:6.09

###### 03.C15A.V013A.V004A 	DIAM. FINO A MM 60

ml  L. 13.398

Euro:6.92

###### 03.C15A.V013A.V005A 	DIAM. FINO A MM 76

ml  L. 14.309

Euro:7.39

###### 03.C15A.V013A.V006A 	DIAM. FINO A MM 89

ml  L. 15.199

Euro:7.85

###### 03.C15A.V013A.V007A 	DIAM. FINO A MM 102

ml  L. 19.943

Euro:10.29

###### 03.C15A.V013A.V008A 	DIAM. FINO A MM 108

ml  L. 21.298

Euro:10.99

###### 03.C15A.V013A.V009A 	DIAM. FINO A MM 114

ml  L. 22.460

Euro:11.59

###### 03.C15A.V013A.V010A 	DIAM. FINO A MM 140

ml  L. 26.139

Euro:13.49

###### 03.C15A.V013A.V011A 	DIAM. FINO A MM 160

ml  L. 28.656

Euro:14.79

###### 03.C15A.V013A.V012A 	DIAM. FINO A MM 168

ml  L. 29.818

Euro:15.39

###### 03.C15A.V013A.V013A 	DIAM. OLTRE MM. 170

m²  L. 41.048

Euro:21.19

###### 03.C15A.V013A.V014A 	E DI BOYLER - VASI ESPANSIONE - CANALI DA FUMO

m²  L. 43.178

Euro:22.29

###### 03.C15A.V013A.V015A 	PER OGNI CURVA DI QUALUNQUE DIAMETRO

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C15A.V014A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN TE COIBENTE DI TUBAZIONI COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI MA ESEGUITO CON COPPELLE IN FIBRA DI VETRO E FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C15A.V012,.

###### 03.C15A.V014A.V001A 	DIAM. FINO A MM 34

ml  L. 16.206

Euro:8.37

###### 03.C15A.V014A.V002A 	DIAM. FINO A MM 42

ml  L. 17.407

Euro:8.99

###### 03.C15A.V014A.V003A 	DIAM. FINO A MM 49

ml  L. 18.646

Euro:9.63

###### 03.C15A.V014A.V004A 	DIAM. FINO A MM 60

ml  L. 20.330

Euro:10.49

###### 03.C15A.V014A.V005A 	DIAM. FINO A MM 76

ml  L. 21.492

Euro:11.09

###### 03.C15A.V014A.V006A 	DIAM. FINO A MM 89

ml  L. 22.654

Euro:11.69

###### 03.C15A.V014A.V007A 	DIAM. FINO A MM 102

ml  L. 27.882

Euro:14.39

###### 03.C15A.V014A.V008A 	DIAM. FINO A MM 108

ml  L. 28.656

Euro:14.79

###### 03.C15A.V014A.V009A 	DIAM. FINO A MM 114

ml  L. 29.818

Euro:15.39

###### 03.C15A.V014A.V010A 	DIAM. FINO A MM 140

ml  L. 34.852

Euro:17.99

###### 03.C15A.V014A.V011A 	DIAM. FINO A MM 160

ml  L. 38.725

Euro:19.99

###### 03.C15A.V014A.V012A 	DIAM. FINO A MM 168

ml  L. 39.887

Euro:20.59

###### 03.C15A.V014A.V013A 	DIAM. OLTRE MM 170

m²  L. 55.958

Euro:28.89

###### 03.C15A.V014A.V014A 	E DI BOYLER - VASI ESPANSIONE - CANALI DA FUMO

m²  L. 58.088

Euro:29.99

###### 03.C15A.V014A.V015A 	PER OGNI CURVA DI QUALUNQUE DIAMETRO

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C15A.V015A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN TE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX

###### 03.C15A.V015A.V001A 	DIAM. FINO A MM 34

ml  L. 15.896

Euro:8.21

###### 03.C15A.V015A.V002A 	DIAM. FINO A MM 42

ml  L. 19.943

Euro:10.29

###### 03.C15A.V015A.V003A 	DIAM. FINO A MM 49

ml  L. 21.686

Euro:11.19

###### 03.C15A.V015A.V004A 	DIAM. FINO A MM 60

ml  L. 24.590

Euro:12.69

###### 03.C15A.V015A.V005A 	DIAM. FINO A MM 76

ml  L. 28.656

Euro:14.79

###### 03.C15A.V015A.V006A 	DIAM. FINO A MM 89

ml  L. 31.173

Euro:16.09

###### 03.C15A.V015A.V007A 	DIAM. FINO A MM 102

ml  L. 35.240

Euro:18.19

###### 03.C15A.V015A.V008A 	DIAM. FINO A MM 108

ml  L. 37.563

Euro:19.39

###### 03.C15A.V015A.V009A 	DIAM. FINO A MM 114

ml  L. 40.274

Euro:20.79

###### 03.C15A.V015A.V010A 	DIAM. FINO A MM 140

ml  L. 49.762

Euro:25.69

###### 03.C15A.V015A.V011A 	DIAM. FINO A MM 160

ml  L. 55.377

Euro:28.59

###### 03.C15A.V015A.V012A 	DIAM. FINO A MM 168

ml  L. 57.894

Euro:29.89

###### 03.C15A.V015A.V013A 	DIAM. OLTRE MM 170

m²  L. 68.543

Euro:35.39

###### 03.C15A.V015A.V014A 	E DI BOYLER - VASI ESPANSIONE - CANALI DA FUMO

m²  L. 70.092

Euro:36.19

###### 03.C15A.V015A.V015A 	PER OGNI CURVA DI QUALUNQUE DIAMETRO

cad  L. 34.078

Euro:17.59

###### 03.C15A.V016A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN TE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO

###### 03.C15A.V016A.V001A 	DIAM. FINO A MM 34

ml  L. 21.686

Euro:11.19

###### 03.C15A.V016A.V002A 	DIAM. FINO A MM 42

ml  L. 26.139

Euro:13.49

###### 03.C15A.V016A.V003A 	DIAM. FINO A MM 49

ml  L. 29.237

Euro:15.09

###### 03.C15A.V016A.V004A 	DIAM. FINO A MM 60

ml  L. 31.754

Euro:16.39

###### 03.C15A.V016A.V005A 	DIAM. FINO A MM 76

ml  L. 34.852

Euro:17.99

###### 03.C15A.V016A.V006A 	DIAM. FINO A MM 89

ml  L. 37.370

Euro:19.29

###### 03.C15A.V016A.V007A 	DIAM. FINO A MM 102

ml  L. 43.566

Euro:22.49

###### 03.C15A.V016A.V008A 	DIAM. FINO A MM 108

ml  L. 45.502

Euro:23.49

###### 03.C15A.V016A.V009A 	DIAM. FINO A MM 114

ml  L. 47.244

Euro:24.39

###### 03.C15A.V016A.V010A 	DIAM. FINO A MM 140

ml  L. 58.475

Euro:30.19

###### 03.C15A.V016A.V011A 	DIAM. FINO A MM 160

ml  L. 62.154

Euro:32.09

###### 03.C15A.V016A.V012A 	DIAM. FINO A MM 168

ml  L. 65.445

Euro:33.79

###### 03.C15A.V016A.V013A 	DIAM. OLTRE MM 170

m²  L. 74.740

Euro:38.59

###### 03.C15A.V016A.V014A 	E DI BOYLER - VASI ESPANSIONE - CANALI DA FUMO

m²  L. 76.095

Euro:39.29

###### 03.C15A.V016A.V015A 	PER OGNI CURVA DI QUALUNQUE DIAMETRO

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C15A.V017A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON MATERIALE IDONEO, QUALI: LANA DI VETRO, SPESS. SECONDO LEGGE, CARTONE CANETTATO FASCIATO CON NASTRO P.V.C. E MUSSOLONA INAMIDATA, LAMIERINI DI FINITURA ECC.

###### 03.C15A.V017A.V001A 	SINO A 2"

ml  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C15A.V017A.V002A 	DA 2"1/4 SINO A 4"

ml  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C15A.V017A.V003A 	OLTRE 4"

ml  L. 26.139

Euro:13.49

###### 03.C15A.V017A.V004A 	PER OGNI CURVA SINO A 2"

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C15A.V017A.V005A 	PER OGNI CURVA DA 2"1/4 A 4"

cad  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C15A.V017A.V006A 	PER OGNI CURVA OLTRE 4"

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 03.C15A.V018A 	IDEM COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI MA CON FASCIATURA IN LAMIERINO D'ALLUMINIO

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C15A.V017,.

###### 03.C15A.V018A.V001A 	SINO A 2"

ml  L. 17.000

Euro:8.78

###### 03.C15A.V018A.V002A 	DA 2"1/4 SINO A 4"

ml  L. 27.495

Euro:14.19

###### 03.C15A.V018A.V003A 	OLTRE 4"

ml  L. 37.176

Euro:19.19

###### 03.C15A.V018A.V004A 	PER OGNI CURVA SINO A 2"

cad  L. 17.000

Euro:8.78

###### 03.C15A.V018A.V005A 	PER OGNI CURVA DA 2"1/4 A 4"

cad  L. 27.107

Euro:13.99

###### 03.C15A.V018A.V006A 	PER OGNI CURVA OLTRE 4"

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 03.C15A.V019A 	IDEM COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI MA PER BOYLER O SCAMBIATORE DI CALORIE, RIFINITO CON FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C15A.V017,.

###### 03.C15A.V019A.V001A 	..........

m²  L. 69.124

Euro:35.69

###### 03.C15A.V020A 	IDEM COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI MA PER BOYLER O SCAMBIATORE DI CALORIE, FINITO CON FASCIATURA DI SCAGLIOLA

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C15A.V017,.

###### 03.C15A.V020A.V001A 	...........

m²  L. 38.531

Euro:19.89

###### 03.C15A.V021A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE SOLAI CON LANA DI VETRO IN MATERASSINI

###### 03.C15A.V021A.V001A 	SPESSORE CM.6 - DENSITA' KG/MC 12

m²  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C15A.V022A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE TUBI DA FUMO CALDAIE, VASI DI ESPANSIONE ECC. CON LANA DI ROCCIA SPESSORE CM. 8

###### 03.C15A.V022A.V001A 	ARMATURA CON RETE METALLICA ZINCATA

m²  L. 31.173

Euro:16.09

###### 03.C15A.V022A.V002A 	CON FASCIATURA IN LAMIERINO D'ALLUMINIO

m²  L. 56.151

Euro:28.99

###### 03.C15A.V023A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI REFRATTARI AL 42% DI ALLUMINA DEL FOCOLARE DI CALDAIE, DI QUALUNQUE TIPO, FUNZIONANTI A OLIO COMBUSTIBILE, O RIFACIMENTO COMPRESA LA RIMOZIONE E IL TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DI QUELLO ESISTENTE, CON MATTONI LATERALI, VOLTINI, TAVELLONI O QUANT'ALTRO OCCORRENTE, COMPRESE LA RIMOZIONE E POSA DEL BRUCIATORE;

###### 03.C15A.V023A.V001A 	PER CALDAIE SINO A CAL/H 50000

cad  L. 220.734

Euro:113.99

###### 03.C15A.V023A.V002A 	PER CALDAIE SINO A CAL/H 100000

cad  L. 381.445

Euro:196.99

###### 03.C15A.V023A.V003A 	PER CALDAIE SINO A CAL/H 200000

cad  L. 650.586

Euro:335.99

###### 03.C15A.V023A.V004A 	PER CALDAIE SINO A CAL/H 300000

cad  L. 731.910

Euro:377.99

###### 03.C15A.V023A.V005A 	PER CALDAIE SINO A CAL/H 400000

cad  L. 881.002

Euro:454.99

###### 03.C15A.V023A.V006A 	PER CALDAIE SINO A CAL/H 500000

cad  L. 1.001.051

Euro:516.99

###### 03.C15A.V023A.V007A 	PER CALDAIE SINO A CAL/H 600000

cad  L. 1.250.830

Euro:645.99

###### 03.C15A.V023A.V008A 	PER CALDAIE OLTRE CAL/H 600000

cad  L. 1.500.609

Euro:774.99

###### 03.C15A.V024A 	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE,BADERNA DI MATERIALE TERMOISOLANTE,PORTELLONI CALDAIE

###### 03.C15A.V024A.V001A 	PER CALDAIA SINO A CAL/H 300.000

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 03.C15A.V024A.V002A 	PER CALDAIA SINO A CAL/H 600.000

cad  L. 110.173

Euro:56.89

###### 03.C15A.V024A.V003A 	PER CALDAIA OLTRE A CAL/H 600.000

cad  L. 130.117

Euro:67.19

# 03.C16A 	IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - MOTORI ELETTROPOMPE

###### 03.C16A.V001A 	DEMOLIZIONE COMPLETA IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI COMPRESO L'ALLONTANAMENTO DAL FABBRICATO DEL MATERIALE DI RISULTA:

###### 03.C16A.V001A.V001A 	IMPIANTO LUCE

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C16A.V001A.V002A 	IMPIANTO F.M.

cad  L. 400.807

Euro:206.99

###### 03.C16A.V002A 	PROVVISTA E POSA DI TUBAZIONI PER IMPIANTO ELETTRICO ADFT IP44/40 IN TUBO ZINCATO FILETTATO, UNI 8863, DIAMETRO MINIMO 1/2" POSATO A VISTA CON GRAFFETTE A COLLARE O STAFFE ZINCATE FISSATE CON VITI COMPRESI GLI ALLACCIAMENTI ALLE CANALINE E AI QUADRI ELETTRICI E ALLE SCATOLE DI DERIVAZIONE, ESCLUSI I RACCORDI ISPEZIONABILI E I CONDUTTORI ELETTRICI

###### 03.C16A.V002A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

ml  L. 7.996

Euro:4.13

###### 03.C16A.V002A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

ml  L. 9.797

Euro:5.06

###### 03.C16A.V002A.V003A 	DIAMETRO 1"

ml  L. 14.502

Euro:7.49

###### 03.C16A.V002A.V004A 	DIAMETRO 1"1/4

ml  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C16A.V002A.V005A 	DIAMETRO 1"1/2

ml  L. 20.524

Euro:10.59

###### 03.C16A.V002A.V006A 	DIAMETRO 2"

ml  L. 28.656

Euro:14.79

###### 03.C16A.V002A.V007A 	DIAMETRO 2"1/2

ml  L. 36.014

Euro:18.59

###### 03.C16A.V002A.V008A 	DIAMETRO 3"

ml  L. 48.019

Euro:24.79

###### 03.C16A.V003A 	PROVVISTA E POSA DI TUBAZIONE PER IMPIANTO ELETTRICO DI CUI ALL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI PER DIAM. DA 1/2 A 3" PER INSTALLAZIONE LIMITATA AI SEGUENTI QUANTITATIVI, RELATIVAMENTE A TUTTO L'IMPIANTO:

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C16A.V002,.

###### 03.C16A.V003A.V001A 	SINO ML. 3 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTO ARTICOLO

L. %

Euro:---

###### 03.C16A.V003A.V002A 	SINO ML. 5 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTO ARTICOLO

L. %

Euro:---

###### 03.C16A.V004A 	PROVVISTA E POSA DI TUBAZIONI PER IMPIANTO ELETTRICO DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI,INCASSATE SOTTO TRACCIA COMPRESE LE OPERE MURARIE ED I RIPRISTINI.

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C16A.V002, 03.C16A.V003,.

###### 03.C16A.V004A.V001A 	AUMENTO SUI PREDETTI ARTICOLI DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C16A.V005A 	PROVVISTA E POSA DI TUBAZIONI PER IMPIANTO ELETTRICO IN TUBO ZINCATO LEGGERO ELETTROSALDATO NON FILETTABILE, POSATO A VISTA CON GRAFFETTE O STAFFE ZINCATE FISSATE CON VITI, RACCORDATO CON GIUNTI AUTOBLOCCANTI A TENUTA IP67 E CONTINUITA' ELETTRICA, ESCLUSI I RACCORDI ISPEZIONABILI E I CONDUTTORI ELETTRICI

###### 03.C16A.V005A.V001A 	DIAMETRO 14/16

ml  L. 2.904

Euro:1.49

###### 03.C16A.V005A.V002A 	DIAMETRO 20/22

ml  L. 4.008

Euro:2.07

###### 03.C16A.V005A.V003A 	DIAMETRO 25,6/28

ml  L. 6.099

Euro:3.15

###### 03.C16A.V005A.V004A 	DIAMETRO 29,5/32

ml  L. 6.292

Euro:3.25

###### 03.C16A.V005A.V005A 	DIAMETRO 35/38

ml  L. 10.436

Euro:5.39

###### 03.C16A.V005A.V006A 	DIAMETRO 47/50

ml  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C16A.V005A.V007A 	DIAMETRO 56/60

ml  L. 22.267

Euro:11.49

###### 03.C16A.V006A 	PROVVISTA E POSA DI CURVE ZINCATE A 90 GRADI PER TUBO COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI RACCORDATE CON GIUNTI AUTOBLOCCANTI A TENUTA IP67

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C16A.V005,.

###### 03.C16A.V006A.V001A 	DIAMETRO 14/16

cad  L. 3.795

Euro:1.96

###### 03.C16A.V006A.V002A 	DIAMETRO 20/22

cad  L. 4.298

Euro:2.22

###### 03.C16A.V006A.V003A 	DIAMETRO 25,6/28

cad  L. 5.208

Euro:2.69

###### 03.C16A.V006A.V004A 	DIAMETRO 29,5/32

cad  L. 5.808

Euro:2.99

###### 03.C16A.V006A.V005A 	DIAMETRO 35/38

cad  L. 6.970

Euro:3.59

###### 03.C16A.V006A.V006A 	DIAMETRO 47/50

cad  L. 12.411

Euro:6.41

###### 03.C16A.V006A.V007A 	DIAMETRO 56/60

cad  L. 13.205

Euro:6.82

###### 03.C16A.V007A 	PROVVISTA E POSA RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO AUTOBLOCCANTI PER GIUNZIONE TUBO LEGGERO DI CUI ALL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI E PER RACCORDO TUBO ALLE CASSETTE DI DERIVAZIONE, ALLE CANALINE E AI QUADRI ELETTRICI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C16A.V005,.

###### 03.C16A.V007A.V001A 	DIAMETRO 16

cad  L. 6.196

Euro:3.19

###### 03.C16A.V007A.V002A 	DIAMETRO 22

cad  L. 9.100

Euro:4.69

###### 03.C16A.V007A.V003A 	DIAMETRO 28

cad  L. 12.605

Euro:6.51

###### 03.C16A.V007A.V004A 	DIAMETRO 32

cad  L. 14.793

Euro:7.64

###### 03.C16A.V007A.V005A 	DIAMETRO 38

cad  L. 20.911

Euro:10.79

###### 03.C16A.V007A.V006A 	DIAMETRO 50

cad  L. 29.624

Euro:15.29

###### 03.C16A.V007A.V007A 	DIAMETRO 60

cad  L. 46.664

Euro:24.09

###### 03.C16A.V008A 	PROVVISTA E POSA DI TUBI IN TERMOPLASTICA 75ON CON MARCHIO IMQ: POSATI IN ESECUZIONE STAGNA IP 54, A VISTA CON GRAFFETTE IN FERRO ZINCATO FISSATE CON VITI OD INCASSATO SOTTO TRACCIA CON RIPRISTINO, E COMPRESE CASSETTE O SCATOLE DI DERIVAZIONE STAGNE IP 45, COPERCHI, FISSATI CON VITI, UNA OGNI 3 METRI CIRCA OD OGNI 3 CURVE CONSECUTIVE DI CUI:

###### 03.C16A.V008A.V001A 	DIAMETRO MM. 16

ml  L. 6.893

Euro:3.56

###### 03.C16A.V008A.V002A 	DIAMETRO MM. 20

ml  L. 7.803

Euro:4.03

###### 03.C16A.V008A.V003A 	DIAMETRO MM. 25

ml  L. 9.158

Euro:4.73

###### 03.C16A.V008A.V004A 	DIAMETRO MM. 32

ml  L. 10.494

Euro:5.42

###### 03.C16A.V008A.V005A 	DIAMETRO MM. 40

ml  L. 12.004

Euro:6.19

###### 03.C16A.V008A.V006A 	DIAMETRO MM. 50

ml  L. 15.141

Euro:7.82

###### 03.C16A.V008A.V007A 	DIAMETRO MM. 63

ml  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C16A.V008A.V008A 	DIAMETRO MM. 82

ml  L. 22.654

Euro:11.69

###### 03.C16A.V009A 	PROVVISTA E POSA DI TUBI IN FERRO ZINCATO MANNESMANN, POSATI A VISTA CON GRAFFETTE IN FERRO ZINCATO E VITI, INCASSATI CON RIPRISTINO INTONACO, COMPRESI RACCORDI, CURVE, RIDUZIONI, GIUNTI CASSETTE DI DERIVAZIONE E DI CONTENIMENTO FRUTTI, MISCELA DI BLOCCAGGIO, IL TUTTO IN ESECUZIONE ANTIDEFLAGRANTE AD-PE OMOLOGATO CESI DI CUI:

###### 03.C16A.V009A.V001A 	DIAMETRO 3/4"

ml  L. 44.727

Euro:23.09

###### 03.C16A.V009A.V002A 	DIAMETRO 1"

ml  L. 60.992

Euro:31.49

###### 03.C16A.V009A.V003A 	DIAMETRO 1"1/4

ml  L. 84.614

Euro:43.69

###### 03.C16A.V009A.V004A 	DIAMETRO 1"1/2

ml  L. 96.038

Euro:49.59

###### 03.C16A.V009A.V005A 	DIAMETRO 2"

ml  L. 129.149

Euro:66.69

###### 03.C16A.V009A.V006A 	DIAMETRO 2"1/2

ml  L. 173.102

Euro:89.39

###### 03.C16A.V009A.V007A 	DIAMETRO 3"

ml  L. 216.862

Euro:111.99

###### 03.C16A.V009A.V008A 	DIAMETRO 4"

ml  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C16A.V010A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALINA AUTOPORTANTE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA A CALDO, DA INSTALLARE A PARETE OD A SOFFITTO, COMPLETA DI COPERCHIO, CURVE, DERIVAZIONI, SETTO SEPARATORE, MENSOLE, TASSELLI, VITI, BULLONCINI E DI OGNI ALTRO ACCESSORIO, MISURATA SULLO SVILUPPO DELL'ASSE:

###### 03.C16A.V010A.V001A 	DELLE DIMENSIONI SINO A 75X100 MM,

ml  L. 66.801

Euro:34.49

###### 03.C16A.V010A.V002A 	DELLE DIMENSIONI SINO A 75X200 MM,

ml  L. 78.999

Euro:40.79

###### 03.C16A.V010A.V003A 	DELLE DIMENSIONI SINO A 75X300 MM,

ml  L. 86.744

Euro:44.79

###### 03.C16A.V011A 	PROVVISTA E POSA DI CANALINE IN FERRO AVENTE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI COME ALL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI DI TIPO VERNICIATO,

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C16A.V010,.

###### 03.C16A.V011A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

L. %

Euro:---

###### 03.C16A.V012A 	PROVVISTA E POSA DI CANALINA IN FERRO ZINCATO O VERNICIATO DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI PER INSTALLAZIONE LIMITATA AI SEGUENTI QUANTITATIVI, RELATIVAMENTE A TUTTO L'IMPIANTO:

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C16A.V010, 03.C16A.V011,.

###### 03.C16A.V012A.V001A 	FINO A ML. 3 AUMENTO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C16A.V012A.V002A 	SINO A ML. 5 AUMENTO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C16A.V013A 	PROVVISTA E POSA DI GUAINA IN PVC CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI FLESSIBILITA', AD ALTO COEFFI CIENTE DI INVECCHIAMENTO, RESISTENTE AGLI OLII, AUTOESTINGUENTE E SUCCESSIVAMENTE RIVESTITA CON TRECCIA DI FILO ZINCATO IN ACCIAIO; COMPLETA DI RACCORDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO O OTTONE CROMATO, DIRITTI O AD ANGOLO, ADATTI AL COLLEGAMENTO STABILE CON CONTINUITA' ELETTRICA DALLE SCATOLE DI DERIVAZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELET TRICHE, PER TRATTI SINO A CM. 80

###### 03.C16A.V013A.V001A 	DIAMETRO 10/15

cad  L. 11.404

Euro:5.89

###### 03.C16A.V013A.V002A 	DIAMETRO 12/17

cad  L. 13.108

Euro:6.77

###### 03.C16A.V013A.V003A 	DIAMETRO 15/21

cad  L. 17.097

Euro:8.83

###### 03.C16A.V013A.V004A 	DIAMETRO 20/27

cad  L. 28.269

Euro:14.59

###### 03.C16A.V013A.V005A 	DIAMETRO 27/36

cad  L. 42.597

Euro:21.99

###### 03.C16A.V013A.V006A 	DIAMETRO 36/45

cad  L. 48.019

Euro:24.79

###### 03.C16A.V013A.V007A 	DIAMETRO 40/50

cad  L. 54.021

Euro:27.89

###### 03.C16A.V013A.V008A 	DIAMETRO 47/57

cad  L. 82.097

Euro:42.39

###### 03.C16A.V014A 	PROVVISTA E POSA DI GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO ZINCATO A DOPPIA GRAFFATURA, CON RIVESTIMENTO ESTERNO LISCIO IN RESINA DI POLIVINILE, AD ALTO COEFFICIENTE DI INVECCHIAMENTO, RESISTENTE AGLI OLII E AUTOESTINGUENTE; COMPLETA DI RACCORDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO O OTTONE CROMATO, DIRITTI O AD ANGOLO, ADATTI AL COLLEGAMENTO STABILE CON CONTINUITA' ELETTRICA DALLE SCATOLE DI DE RIVAZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, PER TRATTI SINO A CM.80

###### 03.C16A.V014A.V001A 	DIAMETRO 10/15

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C16A.V014A.V002A 	DIAMETRO 12/17

cad  L. 10.494

Euro:5.42

###### 03.C16A.V014A.V003A 	DIAMETRO 15,5/21

cad  L. 13.457

Euro:6.95

###### 03.C16A.V014A.V004A 	DIAMETRO 20/27

cad  L. 18.646

Euro:9.63

###### 03.C16A.V014A.V005A 	DIAMETRO 26,5/34

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 03.C16A.V014A.V006A 	DIAMETRO 35/43

cad  L. 42.017

Euro:21.69

###### 03.C16A.V014A.V007A 	DIAMETRO 40/48

cad  L. 51.892

Euro:26.79

###### 03.C16A.V014A.V008A 	DIAMETRO 50/58,5

cad  L. 80.742

Euro:41.69

###### 03.C16A.V015A 	PROVVISTA E POSA DI GUAINE FLESSIBILI DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI, PER TRATTI SINO A CM. 150 (ESCLUSIVAMENTE PER COLLEGAMENTO BRUCIATORI)

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C16A.V013, 03.C16A.V014,.

###### 03.C16A.V015A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DEI PREDETTI ARTICOLI DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C16A.V016A 	PROVVISTA E POSA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE A FORMA RETTANGOLARE O QUADRATA, IN FUSIONE DI ALLUMINIO CON COPERCHIO D'ISPEZIONE E GUARNIZIONE DI TENUTA PER IMPIANTI ADFT, IP44 FILETTATE PER RACCORDO TUBAZIONI, COMPLETE DI RIDUZIONI E TAPPI; TIPO A DUE VIE

###### 03.C16A.V016A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 5.847

Euro:3.02

###### 03.C16A.V016A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 6.757

Euro:3.49

###### 03.C16A.V016A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 9.507

Euro:4.91

###### 03.C16A.V016A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 14.309

Euro:7.39

###### 03.C16A.V016A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 14.793

Euro:7.64

###### 03.C16A.V016A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 19.749

Euro:10.19

###### 03.C16A.V017A 	PROVVISTA E POSA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE A FORMA RETTANGOLARE O QUADRATA, IN FUSIONE DI ALLUMINIO CON COPERCHIO D'ISPEZIONE E GUARNIZIONE DI TENUTA PER IMPIANTI ADFT, IP44 FILETTATE PER RACCORDO TUBAZIONI, COMPLETE DI RIDUZIONI E TAPPI; TIPO A TRE VIE

###### 03.C16A.V017A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 6.602

Euro:3.41

###### 03.C16A.V017A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 7.144

Euro:3.69

###### 03.C16A.V017A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 10.204

Euro:5.27

###### 03.C16A.V017A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 15.199

Euro:7.85

###### 03.C16A.V017A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C16A.V017A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 21.298

Euro:10.99

###### 03.C16A.V018A 	PROVVISTA E POSA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE A FORMA RETTANGOLARE O QUADRATA, IN FUSIONE DI ALLUMINIO CON COPERCHIO D'ISPEZIONE E GUARNIZIONE DI TENUTA PER IMPIANTI ADFT, IP44 FILETTATE PER RACCORDO TUBAZIONI, COMPLETE DI RIDUZIONI E TAPPI; TIPO A 4 VIE

###### 03.C16A.V018A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 6.989

Euro:3.61

###### 03.C16A.V018A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 7.493

Euro:3.87

###### 03.C16A.V018A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 11.307

Euro:5.84

###### 03.C16A.V018A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 16.555

Euro:8.55

###### 03.C16A.V018A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 17.503

Euro:9.04

###### 03.C16A.V018A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C16A.V019A 	PROVVISTA E POSA DI CURVE A 90 GRADI IN FUSIONE DI ALLUMINIO CON COPERCHIO D'ISPEZIONE E GUARNIZIONE DI TENUTA PER IMPIANTI ADFT, FILETTATE, PER RACCORDO TUBAZIONI.

###### 03.C16A.V019A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 6.041

Euro:3.12

###### 03.C16A.V019A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 7.958

Euro:4.11

###### 03.C16A.V019A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 9.700

Euro:5.01

###### 03.C16A.V019A.V004A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C16A.V019A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 21.105

Euro:10.89

###### 03.C16A.V019A.V006A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 22.847

Euro:11.79

###### 03.C16A.V019A.V007A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 28.656

Euro:14.79

###### 03.C16A.V020A 	PROVVISTA E POSA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE VUOTE IN FUSIONE DI ALLUMINIO COMPLETE DI PIASTRE E GUARNIZIONI PER CHIUSURA FINESTRE, E FORI PER RACCORDO TUBAZIONI, A TENUTA IP 44, DI DIMENSIONI MINIME:

###### 03.C16A.V020A.V001A 	MM. 142 X 117 X 65

cad  L. 29.818

Euro:15.39

###### 03.C16A.V020A.V002A 	MM. 168 X 143 X 68

cad  L. 40.661

Euro:20.99

###### 03.C16A.V020A.V003A 	MM. 193 X 169 X 82

cad  L. 49.374

Euro:25.49

###### 03.C16A.V020A.V004A 	MM. 253 X 217 X 95

cad  L. 86.551

Euro:44.69

###### 03.C16A.V020A.V005A 	MM. 314 X 264 X 126

cad  L. 131.085

Euro:67.69

###### 03.C16A.V021A 	PROVVISTA E POSA DI CAVI FLESSIBILI MULTIPOLARI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO N1VV-K NORME CEI 20/22 TENSIONE NOMINALE 600/1000 V., MARCHIO IMQ. CON GUAINA ANTIABRASIVA INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE DI CUI:

###### 03.C16A.V021A.V001A 	2 X 1,5 MMQ.

ml  L. 2.749

Euro:1.42

###### 03.C16A.V021A.V002A 	3 X 1,5 MMQ.

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 03.C16A.V021A.V003A 	4 X 1,5 MMQ.

ml  L. 3.949

Euro:2.04

###### 03.C16A.V021A.V004A 	5 X 1,5 MMQ.

ml  L. 4.743

Euro:2.45

###### 03.C16A.V021A.V005A 	7 X 1,5 MMQ.

ml  L. 6.796

Euro:3.51

###### 03.C16A.V021A.V006A 	10 X 1,5 MMQ.

ml  L. 8.848

Euro:4.57

###### 03.C16A.V021A.V007A 	14 X 1,5 MMQ.

ml  L. 11.443

Euro:5.91

###### 03.C16A.V021A.V008A 	3 X 2,5 MMQ.

ml  L. 4.453

Euro:2.29

###### 03.C16A.V021A.V009A 	4 X 2,5 MMQ.

ml  L. 5.402

Euro:2.79

###### 03.C16A.V021A.V010A 	5 X 2,5 MMQ.

ml  L. 6.505

Euro:3.36

###### 03.C16A.V021A.V011A 	3 X 4 MMQ.

ml  L. 6.041

Euro:3.12

###### 03.C16A.V021A.V012A 	4 X 4 MMQ.

ml  L. 7.396

Euro:3.82

###### 03.C16A.V021A.V013A 	5 X 4 MMQ.

ml  L. 9.739

Euro:5.03

###### 03.C16A.V021A.V014A 	3 X 6 MMQ.

ml  L. 7.841

Euro:4.05

###### 03.C16A.V021A.V015A 	4 X 6 MMQ.

ml  L. 9.797

Euro:5.06

###### 03.C16A.V021A.V016A 	5 X 6 MMQ.

ml  L. 13.495

Euro:6.97

###### 03.C16A.V021A.V017A 	4 X 10 MMQ.

ml  L. 17.503

Euro:9.04

###### 03.C16A.V021A.V018A 	5 X 10 MMQ.

ml  L. 23.428

Euro:12.09

###### 03.C16A.V021A.V019A 	4 X 16 MMQ.

ml  L. 27.495

Euro:14.19

###### 03.C16A.V021A.V020A 	5 X 16 MMQ.

ml  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C16A.V021A.V021A 	4 X 25 MMQ.

ml  L. 40.468

Euro:20.89

###### 03.C16A.V021A.V022A 	5 X 25 MMQ.

ml  L. 51.117

Euro:26.39

###### 03.C16A.V021A.V023A 	4 X 35 MMQ.

ml  L. 50.536

Euro:26.09

###### 03.C16A.V021A.V024A 	5 X 35 MMQ.

ml  L. 60.217

Euro:31.09

###### 03.C16A.V022A 	PROVVISTA E POSA DI CONDUTTORI FLESSIBILI ISOLATI IN TERMOPLASTICA TIPO NO7V-K,CEI 20/22,MARCHIO IMQ,GUAINA NON PROPAGANTE LA FIAMMA,INFILATI ENTRO CONDUTTURE O CANALIZZAZIONI ESISTENTI DI CUI:

###### 03.C16A.V022A.V001A 	1,5 MMQ.

ml  L. 503

Euro:0.26

###### 03.C16A.V022A.V002A 	2,5 MMQ.

ml  L. 793

Euro:0.41

###### 03.C16A.V022A.V003A 	4 MMQ.

ml  L. 1.297

Euro:0.67

###### 03.C16A.V022A.V004A 	6 MMQ.

ml  L. 1.800

Euro:0.93

###### 03.C16A.V022A.V005A 	10 MMQ.

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 03.C16A.V022A.V006A 	16 MMQ.

ml  L. 4.801

Euro:2.48

###### 03.C16A.V022A.V007A 	25 MMQ.

ml  L. 6.893

Euro:3.56

###### 03.C16A.V022A.V008A 	35 MMQ.

ml  L. 9.797

Euro:5.06

###### 03.C16A.V022A.V009A 	50 MMQ.

ml  L. 14.192

Euro:7.33

###### 03.C16A.V022A.V010A 	70 MMQ.

ml  L. 19.749

Euro:10.19

###### 03.C16A.V022A.V011A 	95 MMQ.

ml  L. 27.107

Euro:13.99

###### 03.C16A.V023A 	FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV-K, CONFORME ALLE NORME CEI 20-22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT., INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER UNA LAMPADA INTERROTTA CON INTERRUTTORE BIPOLARE

###### 03.C16A.V023A.V001A 	CON CAVO 3X1.5 MMQ.

cad  L. 49.568

Euro:25.59

###### 03.C16A.V023A.V002A 	CON CAVO 3X1.5 MMQ.PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE 15

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 03.C16A.V023A.V003A 	CON 3 CAVI DA 1.5 MMQ.

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C16A.V023A.V004A 	CON 3 CAVI C.5. PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE 15 MT.

ml  L. 1.490

Euro:0.77

###### 03.C16A.V024A 	FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV-K, CONFORME ALLE NORME CEI 20-22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT., INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER UNA O PIU' LAMPADE IN PARALLELO ALLA VOCE INDICATA NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C16A.V023,.

###### 03.C16A.V024A.V001A 	CON CAVO 3X1.5 MMQ.

cad  L. 49.568

Euro:25.59

###### 03.C16A.V024A.V002A 	CON CAVO C.S.PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE I 15 MT.

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 03.C16A.V024A.V003A 	CON 3 CAVI DA 1.5 MMQ.

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C16A.V024A.V004A 	CON 3 CAVI C.S.PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE I 15 MT

ml  L. 1.490

Euro:0.77

###### 03.C16A.V025A 	FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV-K, CONFORME ALLE NORME CEI 20-22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT., INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO, DI APPARECCHIATURE DI SICUREZZA E CONTROLLO QUALI TERMOSTATI, FLUSSOSTATI, ELETTROVALVOLE, PRESSOSTATI, SONDE PER CENTRALINE ELETTRONICHE, ELETTROPOMPE MONOFASE ECC.

###### 03.C16A.V025A.V001A 	CON CAVO 3X1.5 MMQ.

cad  L. 52.085

Euro:26.89

###### 03.C16A.V025A.V002A 	CON CAVO C.S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE I 15 MT

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 03.C16A.V025A.V003A 	CON 3 CAVI DA 1.5 MMQ.

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C16A.V025A.V004A 	CON 3 CAVI C.S.PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE I 15 MT

ml  L. 1.490

Euro:0.77

###### 03.C16A.V026A 	FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV-K, CONFORME ALLE NORME CEI 20-22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT., INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI APPARECCHIATURE TIPO POMPE

###### 03.C16A.V026A.V001A 	CON CAVO 4X1.5 MMQ.

cad  L. 59.637

Euro:30.79

###### 03.C16A.V026A.V002A 	CON CAVO C.S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE I 15 MT

ml  L. 3.949

Euro:2.04

###### 03.C16A.V026A.V003A 	CON 4 CAVI DA 1.5 MMQ.

cad  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C16A.V026A.V004A 	CON 4 CAVI C.S.PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE I 15 MT

ml  L. 1.994

Euro:1.03

###### 03.C16A.V027A 	FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV-K, CONFORME ALLE NORME CEI 20-22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT., INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI APPARECCHIATURE TIPO SERVOMOTORE PER VALVOLE MOTORIZZATE

###### 03.C16A.V027A.V001A 	CON CAVO 7X1.5 MMQ.

cad  L. 102.041

Euro:52.69

###### 03.C16A.V027A.V002A 	CON CAVO C.S. PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE I 15 MT.

ml  L. 6.796

Euro:3.51

###### 03.C16A.V027A.V003A 	CON 6 CAVI DA 1.5 MMQ.

cad  L. 45.115

Euro:23.29

###### 03.C16A.V027A.V004A 	CON 6 CAVI C.S.PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE I 15 MT

ml  L. 3.001

Euro:1.55

###### 03.C16A.V028A 	FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV-K, CONFORME ALLE NORME CEI 20-22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT., INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI SERVO-MOTORE PER VALVOLE MOTORIZZATE PER COMANDO ELETTROPOMPE

###### 03.C16A.V028A.V001A 	CON CAVO 3X1.5 MMQ.

cad  L. 52.085

Euro:26.89

###### 03.C16A.V028A.V002A 	CON CAVO C.S.PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE I 15 MT.

ml  L. 3.291

Euro:1.69

###### 03.C16A.V028A.V003A 	CON 3 CAVI DA 1.5 MMQ.

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C16A.V028A.V004A 	CON 3 CAVI C.S.PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE 15 MT.

ml  L. 1.490

Euro:0.77

###### 03.C16A.V029A 	FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV-K, CONFORME ALLE NORME CEI 20-22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT., INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI APPARECCHIATURE TIPO POMPE MOTORI ECC.

###### 03.C16A.V029A.V001A 	CON CAVO 4X2.5 MMQ.

cad  L. 81.129

Euro:41.89

###### 03.C16A.V029A.V002A 	CON CAVO C.S.PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE 15 MT.

ml  L. 5.402

Euro:2.79

###### 03.C16A.V029A.V003A 	CON CAVO 4X4 MMQ.

cad  L. 111.141

Euro:57.39

###### 03.C16A.V029A.V004A 	CON CAVO C.S.PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE I 15 MT.

ml  L. 7.396

Euro:3.82

###### 03.C16A.V029A.V005A 	CON CAVO 4X6 MMQ.

cad  L. 147.156

Euro:75.99

###### 03.C16A.V029A.V006A 	CON CAVO C.S.PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE 15 MT.

ml  L. 9.797

Euro:5.06

###### 03.C16A.V029A.V007A 	CON 4 CAVI DA 2.5 MMQ.

cad  L. 48.019

Euro:24.79

###### 03.C16A.V029A.V008A 	CON 4 CAVI C.S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT

ml  L. 3.601

Euro:1.86

###### 03.C16A.V029A.V009A 	CON 4 CAVI DA 4 MMQ.

cad  L. 78.031

Euro:40.29

###### 03.C16A.V029A.V010A 	CON 4 CAVI C.S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT

ml  L. 5.208

Euro:2.69

###### 03.C16A.V029A.V011A 	CON 4 CAVI DA 6 MMQ.

cad  L. 108.043

Euro:55.79

###### 03.C16A.V029A.V012A 	CON 4 CAVI C.S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT

ml  L. 7.202

Euro:3.72

###### 03.C16A.V030A 	FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV-K, CONFORME ALLE NORME CEI 20-22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT., INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI APPARECCHIATURE QUALI BRUCIATORI

###### 03.C16A.V030A.V001A 	CON CAVO 5X2.5 MMQ.

cad  L. 97.588

Euro:50.39

###### 03.C16A.V030A.V002A 	CON CAVO C.S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT.

ml  L. 6.505

Euro:3.36

###### 03.C16A.V030A.V003A 	CON CAVO 5X4 MMQ.

cad  L. 146.188

Euro:75.49

###### 03.C16A.V030A.V004A 	CON CAVO C.S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT.

ml  L. 9.739

Euro:5.03

###### 03.C16A.V030A.V005A 	CON CAVO 5X6 MMQ.

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 03.C16A.V030A.V006A 	CON CAVO C.S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT.

ml  L. 13.495

Euro:6.97

###### 03.C16A.V030A.V007A 	CON 5 CAVI DA 2.5 MMQ.

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C16A.V030A.V008A 	CON 5 CAVI C.S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT

ml  L. 4.008

Euro:2.07

###### 03.C16A.V030A.V009A 	CON 5 CAVI DA 4 MMQ.

cad  L. 97.588

Euro:50.39

###### 03.C16A.V030A.V010A 	CON 5 CAVI C.S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT

ml  L. 6.505

Euro:3.36

###### 03.C16A.V030A.V011A 	CON 5 CAVI DA 6 MMQ.

cad  L. 135.151

Euro:69.79

###### 03.C16A.V030A.V012A 	CON 5 CAVI C.S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT

ml  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C16A.V031A 	FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV-K, CONFORME ALLE NORME CEI 20-22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 40 MT., INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAI BRUCIATORI DI QUADRETTI DI SEGNALAZIONE VISIVA E ACUSTICA FUNZIONAMENTO BRUCIATORI

###### 03.C16A.V031A.V001A 	CON CAVO 5X1.5 MMQ. - PER OGNI BRUCIATORE

cad  L. 190.141

Euro:98.19

###### 03.C16A.V031A.V002A 	CON CAVO C.S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 40 MT.

ml  L. 4.743

Euro:2.45

###### 03.C16A.V031A.V003A 	CON 5 CAVI DA 1.5 MMQ. - PER OGNI BRUCIATORE

cad  L. 135.151

Euro:69.79

###### 03.C16A.V031A.V004A 	CON 5 CAVI C.S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 40 MT

ml  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C16A.V032A 	FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV-K, CONFORME ALLE NORME CEI 20-22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 30 MT., INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI SONDE ESTERNE PER CENTRALINE ELETTRONICHE

###### 03.C16A.V032A.V001A 	CON CAVO DA 3X2.5 MMQ.

cad  L. 133.602

Euro:68.99

###### 03.C16A.V032A.V002A 	CON CAVO C.S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 30 MT.

ml  L. 4.453

Euro:2.29

###### 03.C16A.V032A.V003A 	CON 3 CAVI DA 2.5 MMQ.

cad  L. 72.029

Euro:37.19

###### 03.C16A.V032A.V004A 	CON 3 CAVI C.S. PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE 30 MT.

ml  L. 2.400

Euro:1.24

###### 03.C16A.V033A 	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO MODULARE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55,COMPLETO DI PORTELLA DI CHIUSURA TRASPARENTE O PIENA,EVENTUALE PORTELLA INTERNA,PANNELLO DI FONDO,ED OGNI ALTRO ACCESSORIO NECESSARIO A RENDERE IDONEO IL QUADRO AL MONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE ED AL CABLAGG (TELAI,GUIDE,MORSETTIERE,CANALINE,ECC.)COMPLETO DI OGNI ACCESSORIO PER POSA A PARETE:

###### 03.C16A.V033A.V001A 	DI DIMENSIONI NON INFERIORE A MM.300X200X160

cad  L. 145.026

Euro:74.89

###### 03.C16A.V033A.V002A 	DI DIMENSIONI NON INFERIORE A MM.400X300X160

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C16A.V033A.V003A 	DI DIMENSIONI NON INFERIORE A MM.500X400X160

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 03.C16A.V033A.V004A 	DI DIMENSIONI NON INFERIORE A MM.600X400X230

cad  L. 455.023

Euro:234.99

###### 03.C16A.V033A.V005A 	DI DIMENSIONI NON INFERIORE A MM.700X500X230

cad  L. 666.076

Euro:343.99

###### 03.C16A.V033A.V006A 	DI DIMENSIONI NON INFERIORE A MM.800X600X300

cad  L. 846.149

Euro:436.99

###### 03.C16A.V033A.V007A 	DI DIMENSIONI NON INFERIORE A MM.1000X800X300

cad  L. 1.396.050

Euro:720.99

###### 03.C16A.V034A 	PROVVISTE E POSA DI CASSETTE CON CORPO IN PVC E SPORTELLO TRASPARENTE IN POLICARBONATO A TENUTA IP 55 PER CONTENIMENTO INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI

###### 03.C16A.V034A.V001A 	DIMENSIONI NON INFERIORI A MM 170X260X90

cad  L. 45.115

Euro:23.29

###### 03.C16A.V034A.V002A 	DIMENSIONI NON INFERIORI A MM 170X130X90

cad  L. 38.144

Euro:19.69

###### 03.C16A.V034A.V003A 	DIMENSIONI NON INFERIORI A MM 170X95X90

cad  L. 31.173

Euro:16.09

###### 03.C16A.V034A.V004A 	DIMENSIONI NON INFERIORI A MM 130X70X90

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C16A.V035A 	PROVVISTA E POSA DI PRESA A NORME CEE COMPLETA DI INTERRUTTORE DI BLOCCO E INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE,IL TUTTO IN CUSTODIA A TENUTA IP 56;

###### 03.C16A.V035A.V001A 	PRESA PENTAPOLARE DA 32 A DIFFERENZIALE DA 20 A

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 03.C16A.V035A.V002A 	PRESA QUADRIPOLARE DA 16 A DIFFERENZIALE DA 10 A

cad  L. 175.038

Euro:90.39

###### 03.C16A.V036A 	PROVV.E POSA SPINE VOLANTI IP56,PER PRESE CEE 32 COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C16A.V035A.V00,.

###### 03.C16A.V036A.V001A 	........

cad  L. 15.490

Euro:7.99

###### 03.C16A.V037A 	SPINE VOLANTI,IP 56 PER PRESE CEE DA 16 A COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C16A.V035A.V00,.

###### 03.C16A.V037A.V001A 	........

cad  L. 12.508

Euro:6.46

###### 03.C16A.V038A 	PROVVISTA E POSA DI INTERRUTTORE STAGNO PER ESTERNO COMANDO IMPIANTO LUCE

###### 03.C16A.V038A.V001A 	INTERRUTTORE UNIPOLARE

cad  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C16A.V038A.V002A 	INTERRUTTORE BIPOLARE

cad  L. 10.998

Euro:5.68

###### 03.C16A.V038A.V003A 	DEVIATORE

cad  L. 9.700

Euro:5.01

###### 03.C16A.V038A.V004A 	PRESA 2 P + TERRA 10/16A

cad  L. 11.501

Euro:5.94

###### 03.C16A.V039A 	PROVVISTA E POSA DI PULSANTE,PER SGANCIO INTERRUTTORE GENERALE CT,RACCHIUSO IN CASSETTA A ROTTURA DI VETRO IN LAMIERA ELETTROZINCATA TENUTA IP44

###### 03.C16A.V039A.V001A 	......

cad  L. 148.124

Euro:76.49

###### 03.C16A.V040A 	PROVVISTA E POSA CONNETTORE MULTIPLO A 16 POLI,PROTEZIONE IP55 (PRESA + SPINA)

###### 03.C16A.V040A.V001A 	......

cad  L. 92.940

Euro:47.99

###### 03.C16A.V041A 	FORMAZIONE DI IMPIANTO DI TERRA EQUIPOTENZIALE IN CENTRALE TERMICA COMPLETO DI PIASTRA EQUIPOTENZIALE E COLLEGAMENTI ALLE MASSE ESTRANEE(ALMENO 5 PUNTI) E I SERBATOI DEL COMBUSTIBIL CON CAVO FLESSIBILE RIVESTITO,TIPO NO7V-K (NON PROPAGANTE L'INCENDIO) IMQ,IN TUBO PVC PESANTE AUTOESTINGUENTE

###### 03.C16A.V041A.V001A 	PER CENTRALI SINO A 2 CALDAIE E 1 O 2 SERBATOI

cad  L. 650.586

Euro:335.99

###### 03.C16A.V041A.V002A 	PER CENTRALI CON OLTRE 2 CALDAIE O PIU' SERBATOI

cad  L. 780.316

Euro:402.99

###### 03.C16A.V042A 	PROVVISTA E POSA ENTRO CHIUSINO DI ADDUZIONE COMBUSTIBILE, DI PIASTRE IN RAME STAGNATO, DI SEZIONE MINIME 100 MM , COLLEGATA ALL'IMPIANTO DI TERRA PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI DEI MEZZI DI TRASPORTO.

###### 03.C16A.V042A.V001A 	......

cad  L. 130.117

Euro:67.19

###### 03.C16A.V043A 	PROVVISTA MONTAGGIO E POSA DI ARMADIO IN LAMIERA DI FERRO ZINCOPASSIVATA, VERNICIATA AL FORNO CON VERNICI EPOSSIDICHE, CON ZOCCOLO PER POSA A PAVIMENTO, ALTEZZA MINIMA MT. 2, LARGHEZZA MINIMA MT. 0,8 COMPONIBILE, CON PORTA ANTERIORE E POSTERIORE CHIUSA A CHIAVE E CASSETTO PORTADISEGNI TIPO MUNICIPALE; COMPLETO DI BARRE LATERALI E POSTERIORI PREFORMATE E SEGREGATE CON PANNELLI IN MATERIALE ISOLANTE TRASPARENTE, DI MONTANTI CON PANNELLI DI FONDO E REGOLI DIN PER IL MONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE, CON ACCESSORI, DISPOSITIVO DI BLOCCO PORTA, SEGNALATORE DI TENSIONE IN ARRIVO A TRE LAMPADE CON SEQUENZA DI FASE E MICROINTERRUTTORE DI DISINSERIMENTO, PANNELLI ANTERIORI DI CHIUSURA PREFORMATI; MORSETTERIE PER ARRIVO E PARTENZA LINEE, ED OGNI ALTRO ACCESSORIO ATTO A FORNIRE IL QUADRO COMPLETO E FUNZIONANTE DI CUI:

###### 03.C16A.V043A.V001A 	PROFONDITA' MM. 350 IP 437 STAGNO

m²  L. 1.396.050

Euro:720.99

###### 03.C16A.V043A.V002A 	PROFONDITA' MM. 475 IP 437 STAGNO

m²  L. 1.672.937

Euro:863.99

###### 03.C16A.V043A.V003A 	PROFONDITA' MM. 725 IP 437 STAGNO

m²  L. 2.050.509

Euro:1058.99

###### 03.C16A.V043A.V004A 	PROFONDITA' MM. 620 CIRCA STAGNO IP559

m²  L. 1.150.144

Euro:593.99

###### 03.C16A.V043A.V005A 	PROFONDITA' MM. 870 CIRCA STAGNO IP559

m²  L. 2.230.583

Euro:1151.99

###### 03.C16A.V044A 	PROVVISTA MONTAGGIO E POSA DI ARMADIO IN LAMIERA DI FERRO ZINCO-PASSIVATO VERNICIATO A FORNO CON VERNICI EPOSSIDICHE, GRADO DI PROTEZIONE NON INFERIORE A IP44, COMPLETO DI PANNELLO DI FONDO CON MORSETTIERA DI ARRIVO E DI PARTENZA, PANNELLO E REGOLI "DIN"PER IL MONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE CON ACCESSORI, DISPOSITIVO BLOCCO PORTA SEGNALATORE OTTICO DI TENSIONE IN ARRIVO A TRE LAMPADE CON SEQUENZA DI FASE E MICROINTERRUTTORE DI DISINSERIMENTO, SPORTELLO CON SCHERMO TRASPARENTE INFRANGIBILE, CHIAVE MUNICIPALE ED OGNI AL TRO ACCESSORIO NECESSARIO A RENDERE IL QUADRO IDONEO AL MONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE ED AL CABLAGGIO; IN LAMIERA DI SPESSORE 20/10 E DI PRO FONDITA' MINIMA DI CM. 40

###### 03.C16A.V044A.V001A 	PER QUADRI SINO MQ. 0,8

m²  L. 2.501.660

Euro:1291.99

###### 03.C16A.V044A.V002A 	PER QUADRI SINO MQ. 1,5

m²  L. 2.151.195

Euro:1110.99

###### 03.C16A.V045A 	PROVVISTA MONTAGGIO E POSA DI ARMADIO IN LAMIERA DI FERRO ZINCO-PASSIVATO CON CARATTERISTICHE IDENTICHE A QUELLE DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI MA IN LAMIERA DI SPESSORE 15/10 E DI PROFONDITA' MINIMA DI CM. 27

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C16A.V044,.

###### 03.C16A.V045A.V001A 	PER QUADRI SINO MQ. 0,8

m²  L. 1.800.731

Euro:929.99

###### 03.C16A.V045A.V002A 	PER QUADRI SINO MQ. 1,5

m²  L. 1.401.859

Euro:723.99

###### 03.C16A.V046A 	PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI, SUI QUADRI, OD ARMADI DI APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E COMANDO DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE CON POTERE DI INTERRUZIONE NON INFERIORE A 6 KA,

###### 03.C16A.V046A.V001A 	UNIPOLARE DELLA PORTATA DA 1 A 5 A

cad  L. 36.014

Euro:18.59

###### 03.C16A.V046A.V002A 	UNIPOLARE DELLA PORTATA DA 8 A 32 A

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C16A.V046A.V003A 	UNIPOLARE + NEUTRO APRIBILE DA 1 A 32 A

cad  L. 24.590

Euro:12.69

###### 03.C16A.V046A.V004A 	BIPOLARE DA 1 A 8 A

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 03.C16A.V046A.V005A 	TRIPOLARE DA 1 A 5 A

cad  L. 65.058

Euro:33.59

###### 03.C16A.V046A.V006A 	QUADRIPOLARE DA 1 A 5 A

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C16A.V047A 	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, CON POTERE D'INTERRUZIONE NON INFERIORE A 6 KA,

###### 03.C16A.V047A.V001A 	BIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A.

cad  L. 62.154

Euro:32.09

###### 03.C16A.V047A.V002A 	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A.

cad  L. 72.029

Euro:37.19

###### 03.C16A.V047A.V003A 	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A.

cad  L. 74.546

Euro:38.49

###### 03.C16A.V047A.V004A 	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A.

cad  L. 95.070

Euro:49.09

###### 03.C16A.V047A.V005A 	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A.

cad  L. 111.141

Euro:57.39

###### 03.C16A.V047A.V006A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A.

cad  L. 79.580

Euro:41.09

###### 03.C16A.V047A.V007A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A.

cad  L. 104.171

Euro:53.79

###### 03.C16A.V047A.V008A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A.

cad  L. 106.688

Euro:55.09

###### 03.C16A.V047A.V009A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A.

cad  L. 144.058

Euro:74.39

###### 03.C16A.V047A.V010A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A.

cad  L. 173.102

Euro:89.39

###### 03.C16A.V047A.V011A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A.

cad  L. 110.173

Euro:56.89

###### 03.C16A.V047A.V012A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A.

cad  L. 127.019

Euro:65.59

###### 03.C16A.V047A.V013A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A.

cad  L. 129.536

Euro:66.89

###### 03.C16A.V047A.V014A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A.

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 03.C16A.V047A.V015A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A.

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 03.C16A.V048A 	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MODULARE, CON POTERE D'INTERRUZIONE NON INFERIORE A 6 KA A 380 V, CORRENTE D'INTERVENTO 30 MA, CLASSE TO2,

###### 03.C16A.V048A.V001A 	BIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A.

cad  L. 119.080

Euro:61.49

###### 03.C16A.V048A.V002A 	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A.

cad  L. 185.107

Euro:95.59

###### 03.C16A.V048A.V003A 	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A.

cad  L. 187.043

Euro:96.59

###### 03.C16A.V048A.V004A 	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A.

cad  L. 205.244

Euro:105.99

###### 03.C16A.V048A.V005A 	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A.

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 03.C16A.V048A.V006A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A.

cad  L. 181.041

Euro:93.49

###### 03.C16A.V048A.V007A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A.

cad  L. 185.107

Euro:95.59

###### 03.C16A.V048A.V008A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A.

cad  L. 255.587

Euro:131.99

###### 03.C16A.V048A.V009A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A.

cad  L. 311.739

Euro:160.99

###### 03.C16A.V048A.V010A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A.

cad  L. 340.783

Euro:175.99

###### 03.C16A.V048A.V011A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A.

cad  L. 216.862

Euro:111.99

###### 03.C16A.V048A.V012A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A.

cad  L. 305.930

Euro:157.99

###### 03.C16A.V048A.V013A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A.

cad  L. 309.803

Euro:159.99

###### 03.C16A.V048A.V014A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A.

cad  L. 381.445

Euro:196.99

###### 03.C16A.V048A.V015A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A.

cad  L. 408.552

Euro:210.99

###### 03.C16A.V049A 	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MODULARE, CON POTERE D'INTERRUZIONE NON INFERIORE A 6 KA A 380 V, CORRENTE D'INTERVENTO 300 MA, CLASSE T2,

###### 03.C16A.V049A.V001A 	BIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A.

cad  L. 117.531

Euro:60.69

###### 03.C16A.V049A.V002A 	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A.

cad  L. 161.678

Euro:83.49

###### 03.C16A.V049A.V003A 	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A.

cad  L. 164.195

Euro:84.79

###### 03.C16A.V049A.V004A 	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A.

cad  L. 183.171

Euro:94.59

###### 03.C16A.V049A.V005A 	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A.

cad  L. 199.435

Euro:102.99

###### 03.C16A.V049A.V006A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A.

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C16A.V049A.V007A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A.

cad  L. 203.308

Euro:104.99

###### 03.C16A.V049A.V008A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A.

cad  L. 207.180

Euro:106.99

###### 03.C16A.V049A.V009A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A.

cad  L. 253.651

Euro:130.99

###### 03.C16A.V049A.V010A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A.

cad  L. 282.695

Euro:145.99

###### 03.C16A.V049A.V011A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A.

cad  L. 187.043

Euro:96.59

###### 03.C16A.V049A.V012A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A.

cad  L. 234.288

Euro:120.99

###### 03.C16A.V049A.V013A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A.

cad  L. 238.161

Euro:122.99

###### 03.C16A.V049A.V014A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A.

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 03.C16A.V049A.V015A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A.

cad  L. 344.656

Euro:177.99

###### 03.C16A.V050A 	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO IN SCATOLA ISOLANTE, CON POTERE D'INTERRUZIONE NON INFERIORE A 25 KA A 380 V.

###### 03.C16A.V050A.V001A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A.

cad  L. 391.126

Euro:201.99

###### 03.C16A.V050A.V002A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 125 A.

cad  L. 609.925

Euro:314.99

###### 03.C16A.V050A.V003A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 160 A.

cad  L. 861.640

Euro:444.99

###### 03.C16A.V050A.V004A 	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 250 A.

cad  L. 937.154

Euro:483.99

###### 03.C16A.V050A.V005A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A.

cad  L. 480.194

Euro:247.99

###### 03.C16A.V050A.V006A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 125 A.

cad  L. 759.017

Euro:391.99

###### 03.C16A.V050A.V007A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 160 A.

cad  L. 820.978

Euro:423.99

###### 03.C16A.V050A.V008A 	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 250 A.

cad  L. 1.171.443

Euro:604.99

###### 03.C16A.V051A 	INTERRUTTORE QUADRIPOLARE, MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, CORRENTE DIFFERENZIALE D'INTERVENTO 0,03/2 A, IN SCATOLA ISOLANTE, CON POTERE D'INTERRUZIONE NON INFERIORE A 25 KA A 380 V.

###### 03.C16A.V051A.V001A 	DELLA PORTATA DI 100 A.

cad  L. 1.107.546

Euro:571.99

###### 03.C16A.V051A.V002A 	DELLA PORTATA DI 125 A.

cad  L. 1.386.369

Euro:715.99

###### 03.C16A.V051A.V003A 	DELLA PORTATA DI 160 A.

cad  L. 1.448.329

Euro:747.99

###### 03.C16A.V051A.V004A 	DELLA PORTATA DI 250 A.

cad  L. 1.798.794

Euro:928.99

###### 03.C16A.V052A 	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO-6000A C.C/380V CON CORRENTE DI INTERVENTO DA 300 A 500 MA DI CUI:

###### 03.C16A.V052A.V001A 	25A NOMINALE - AL POLO

cad  L. 33.110

Euro:17.09

###### 03.C16A.V052A.V002A 	40A NOMINALI - AL POLO

cad  L. 41.048

Euro:21.19

###### 03.C16A.V052A.V003A 	63A NOMINALI - AL POLO

cad  L. 49.181

Euro:25.39

###### 03.C16A.V052A.V004A 	100A NOMINALI - AL POLO

cad  L. 87.132

Euro:44.99

###### 03.C16A.V052A.V005A 	160A NOMINALI - AL POLO

cad  L. 137.087

Euro:70.79

###### 03.C16A.V053A 	INTERRUTTORI NON AUTOMATICI 6000A C.C./380V MODULARE DI CUI:

###### 03.C16A.V053A.V001A 	20A NOMINALI - AL POLO

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C16A.V053A.V002A 	32A NOMINALI - AL POLO

cad  L. 17.000

Euro:8.78

###### 03.C16A.V053A.V003A 	63A NOMINALI - AL POLO

cad  L. 24.009

Euro:12.39

###### 03.C16A.V053A.V004A 	100A NOMINALI - AL POLO

cad  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C16A.V054A 	PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA, COMPRESI I COLLEGAMENTI DI VOLTMETRI ELETTROMAGNETICI APERIODICI PER MONTAGGIO RETROQUADRO, FLANGIA QUADRATA SINO MM. 96X96 CIRCA, A SCALA MOTORE 0-500 V

###### 03.C16A.V054A.V001A 	.....

cad  L. 84.034

Euro:43.39

###### 03.C16A.V055A 	PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA, COMPRESI I COLLEGAMENTI, DI: COMMUTATORI VOLMETRICI TRIFASI (FASEFASE/FASE-NEUTRO), MONTAGGIO RETROQUADRO CON POSIZIONE DI RIPOSO

###### 03.C16A.V055A.V001A 	.....

cad  L. 42.017

Euro:21.69

###### 03.C16A.V056A 	PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA, COMPRESI I COLLEGAMENTI, DI: AMPEROMETRI ELETTROMAGNETICI APERIODICI, MONTAGGIO RETROQUADRO,FLANGIA QUADRATA MM. 96X96 CIRCA, A SCALA MOTORE 0 - 1000A PREDISPOSTI PER T.A.

###### 03.C16A.V056A.V001A 	.....

cad  L. 86.164

Euro:44.49

###### 03.C16A.V057A 	PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA, COMPRESI I COLLEGAMENTI, DI: RIDUTTORI AMPEROMETRICI T.A. 0-1000A SECONDARIO 5A DA SBARRA O CAVO COMPLETI DI ACCESSORI

###### 03.C16A.V057A.V001A 	.....

cad  L. 46.083

Euro:23.79

###### 03.C16A.V058A 	PROVVISTA E POSA LETTERE DI RILIEVO, METALLO LUCIDO H=CM.5 CIRCA, FISSATO AI PANNELLI CON VITI

###### 03.C16A.V058A.V001A 	.....

cad  L. 4.492

Euro:2.32

###### 03.C16A.V059A 	PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA, COMPRESI I COLLEGAMENTI, DI: TRASFORMATORE DI SICUREZZA CONFORME ALLE NORME CEI 14-6-IMQ DA 150VA CON PROTEZIONI MAGNETOTERMICHE A MONTE E A VALLE, POSATO ENTRO CONTENITORE, COMPRESI COLLEGAMENTI, STAGNO IP65, IMQ

###### 03.C16A.V059A.V001A 	.....

cad  L. 396.935

Euro:204.99

###### 03.C16A.V060A 	PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA, COMPRESI I COLLEGAMENTI, DI: TRASFORMATORI DI SICUREZZA CONFORMI ALLE NORME CEI 14.6 300VA COMPLETI DI PROTEZIONI MAGNETOTERMICHE A MONTE, E A VALLE, POSATO ENTRO CONTENITORE COMPRESI I COLLEGAMENTI, STAGNO IP65

###### 03.C16A.V060A.V001A 	.....

cad  L. 580.881

Euro:300

###### 03.C16A.V061A 	PROVVISTA E POSA DI TARGHETTE INDICATRICI IN METALLO O PLASTICA CM. 2X6 CIRCA FISSATE AI PANNELLI CON VITI

###### 03.C16A.V061A.V001A 	.....

cad  L. 5.499

Euro:2.84

###### 03.C16A.V062A 	PROVVISTA E POSA DI BARRETTE PER SCHEMI SINOTTICI SUI PANNELLI IN DIVERSI COLORI

###### 03.C16A.V062A.V001A 	.....

ml  L. 9.197

Euro:4.75

###### 03.C16A.V063A 	PROVVISTA E POSA DI CONVERTITORE INDIRIZZABILE A MICROPROCESSORE DI COMANDO MARCIA/ARRESTO DI UTENZA (POMPE,VENTILATORI FAN-COILS,LAMPADE, ECC.) IN FUNZIONE DEL PROGRAMMA ORARIO E DEI CO= MANDI DELLA CENTRALE DI DIALOGO.ESECUZIONE PER MONTAGGIO DA PARETE O DA QUADRO SU BINARI DIM. ALIMENTAZIONE 24 V.CONSUMO 8 V.A. ESCLUSO COLLE= GAMENTO ELETTRICO.

###### 03.C16A.V063A.V001A 	................................................

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 03.C16A.V064A 	PROVVISTA E POSA SU QUADRO DI PIASTRINE DI INDI= RIZZO INDISPENSABILE PER OGNI REGOLATORE COL= LEGATO ALLA CENTRALE DI DIALOGO.

###### 03.C16A.V064A.V001A 	CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 30

cad  L. 99.524

Euro:51.39

###### 03.C16A.V064A.V002A 	CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 60

cad  L. 162.840

Euro:84.09

###### 03.C16A.V064A.V003A 	CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 90

cad  L. 226.543

Euro:116.99

###### 03.C16A.V064A.V004A 	CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 120

cad  L. 288.504

Euro:148.99

###### 03.C16A.V064A.V005A 	CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 150

cad  L. 348.528

Euro:179.99

###### 03.C16A.V064A.V006A 	CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 180

cad  L. 410.489

Euro:211.99

###### 03.C16A.V064A.V007A 	CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 210

cad  L. 474.386

Euro:244.99

###### 03.C16A.V064A.V008A 	CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 240

cad  L. 536.346

Euro:276.99

###### 03.C16A.V065A 	PROVVISTA E POSA DI FRECCE DI PARTENZA ED ARRIVO IN DIVERSI COLORI PER SCHEMI SINOTTICI SUI PANNELLI

###### 03.C16A.V065A.V001A 	.....

cad  L. 3.001

Euro:1.55

###### 03.C16A.V066A 	PROVVISTA E POSA DI SIMBOLO DI TRASFORMATORE IN DIVERSI COLORI PER SCHEMI SINOTTICI SUI PANNELLI

###### 03.C16A.V066A.V001A 	.....

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C16A.V067A 	PROVVISTA E POSA DI SIMBOLO DI TERRA, INTERRUTTORE ED ALTRE APPARECCHIATURE IN DIVERSI COLORI PER SCHEMI SINOTTICI SUI PANNELLI

###### 03.C16A.V067A.V001A 	.....

cad  L. 7.493

Euro:3.87

###### 03.C16A.V068A 	PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI CO= MANDO ELETTRICO COMPLETO DI ASTE DI COMANDO PER L'APERTURA E LA CHIUSURA DI SERRANDA DI GRAVITA' OPPURE DI EVAQUATORE-IMMISSORE CON COEFFICIENTE AERAULICO NON INFERIORE A CV=0.65,DELLA PORTATA DI ALMENO 100 W.

###### 03.C16A.V068A.V001A 	DELLA POTENZA DI ALMENO 100 W.

cad  L. 797.743

Euro:411.99

###### 03.C16A.V069A 	PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA, COMPRESI I COLLEGAMENTI, DI: COMMUTATORI MODULARI 20 A CIRCA

###### 03.C16A.V069A.V001A 	A 2 POSIZIONI

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 03.C16A.V069A.V002A 	A 3 POSIZIONI

cad  L. 37.176

Euro:19.19

###### 03.C16A.V070A 	PROVVISTA E POSA COMPRESO I COLLEGAMENTI DI PULSANTI MODULARI A DOPPIO CONTATTO 16A CIRCA

###### 03.C16A.V070A.V001A 	SEMPLICI

cad  L. 18.007

Euro:9.29

###### 03.C16A.V070A.V002A 	COMPLETI DI LAMPADA SPIA

cad  L. 31.561

Euro:16.29

###### 03.C16A.V071A 	PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI LAMPADA SPIA MODULARE CON GEMME A PIU' COLORI

###### 03.C16A.V071A.V001A 	.....

cad  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C16A.V072A 	PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI DISPOSITIVO LAMPEGGIANTE A TRE LAMPADE CON SEQUENZA DI FASE N. 1

###### 03.C16A.V072A.V001A 	.....

cad  L. 85.195

Euro:43.99

###### 03.C16A.V073A 	PROVVISTA E POSA COMPRESO I COLLEGAMENTI DI MICROINTERRUTTORE DA QUADRO PER DISINSERIMENTO DISPOSITIVO LAMPEGGIANTE O PER ALTRE FUNZIONI

###### 03.C16A.V073A.V001A 	.....

cad  L. 31.561

Euro:16.29

###### 03.C16A.V074A 	PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI RELE' AUSILIARIO CON INNESTO A SPINOTTI COMPLETO DI ZOCCOLO PER INNESTO E COLLEGAMENTI

###### 03.C16A.V074A.V001A 	.....

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C16A.V075A 	PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI SUONERIA

###### 03.C16A.V075A.V001A 	A TIMPANO MODULARE

cad  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C16A.V075A.V002A 	A RONZATORE MODULARE

cad  L. 15.006

Euro:7.75

###### 03.C16A.V076A 	PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI TRASFORMATORE 10-40VA SECONDARI 6/12/24V MODULARI

###### 03.C16A.V076A.V001A 	.....

cad  L. 65.058

Euro:33.59

###### 03.C16A.V077A 	PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI TRASFORMATORE DI SICUREZZA CONFORME NORME CEI 14.6

###### 03.C16A.V077A.V001A 	100VA SECONDARI 12/24V

cad  L. 140.185

Euro:72.39

###### 03.C16A.V077A.V002A 	200VA SECONDARI 12/24V

cad  L. 195.563

Euro:100.99

###### 03.C16A.V077A.V003A 	300VA SECONDARI 12/24/48V

cad  L. 253.651

Euro:130.99

###### 03.C16A.V077A.V004A 	500 VA SECONDARI 12/24/48V

cad  L. 350.464

Euro:180.99

###### 03.C16A.V077A.V005A 	1000 VA SECONDARI 12/24/48V

cad  L. 551.836

Euro:284.99

###### 03.C16A.V078A 	PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI TERNA DI FUSIBILI DA QUADRO PER PROTEZIONE VOLTMETRO

###### 03.C16A.V078A.V001A 	......

cad  L. 38.144

Euro:19.69

###### 03.C16A.V079A 	PROVVISTA E POSA COMPRESO I COLLEGAMENTI DI CONTATTORE TRIPOLARE CON CONTATTI AUSILIARI

###### 03.C16A.V079A.V001A 	DA 8/10 A

cad  L. 48.019

Euro:24.79

###### 03.C16A.V079A.V002A 	DA 16/20 A

cad  L. 67.188

Euro:34.69

###### 03.C16A.V079A.V003A 	DA 32/35 A

cad  L. 132.828

Euro:68.59

###### 03.C16A.V079A.V004A 	DA 50/65 A

cad  L. 288.504

Euro:148.99

###### 03.C16A.V079A.V005A 	DA 90/125 A

cad  L. 513.111

Euro:264.99

###### 03.C16A.V079A.V006A 	DA 180/225 A

cad  L. 791.934

Euro:408.99

###### 03.C16A.V079A.V007A 	DA 300/350 A

cad  L. 1.190.806

Euro:614.99

###### 03.C16A.V080A 	PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI RELE' TERMICI PER CONTATTORI

###### 03.C16A.V080A.V001A 	TRIPOLARI DA 8/10 A

cad  L. 44.146

Euro:22.79

###### 03.C16A.V080A.V002A 	TRIPOLARI DA 16/20 A

cad  L. 47.051

Euro:24.29

###### 03.C16A.V080A.V003A 	TRIPOLARI DA 32/35 A

cad  L. 89.649

Euro:46.29

###### 03.C16A.V080A.V004A 	TRIPOLARI DA 50/65 A

cad  L. 122.565

Euro:63.29

###### 03.C16A.V080A.V005A 	TRIPOLARI DA 90/125 A

cad  L. 190.141

Euro:98.19

###### 03.C16A.V080A.V006A 	TRIPOLARI DA 180/225 A

cad  L. 472.449

Euro:243.99

###### 03.C16A.V080A.V007A 	TRIPOLARI DA 300/350 A

cad  L. 499.557

Euro:257.99

###### 03.C16A.V081A 	PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI INTERRUTTORE SALVAMOTORE CON PROTEZIONI MAGNETOTERMICHE REGOLABILI, TRIPOLARE PIU' CONTATTO AUSILIARIO

###### 03.C16A.V081A.V001A 	SINO A 16 A,

cad  L. 119.080

Euro:61.49

###### 03.C16A.V081A.V002A 	SINO A 25 A,

cad  L. 209.117

Euro:107.99

###### 03.C16A.V081A.V003A 	SINO A 63 A,

cad  L. 27.107

Euro:13.99

###### 03.C16A.V081A.V004A 	SINO A 100 A,

cad  L. 340.783

Euro:175.99

###### 03.C16A.V082A 	PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI INTERRUTTORE SEZIONATORE SOTTO CARICO CON COMANDO FRONTALE O LATERALE, TIPO BLOCCO-PORTA, COMPLETO DI COPRI MORSETTI

###### 03.C16A.V082A.V001A 	4X25 A

cad  L. 72.029

Euro:37.19

###### 03.C16A.V082A.V002A 	4X32 A

cad  L. 110.173

Euro:56.89

###### 03.C16A.V082A.V003A 	4X63 A

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C16A.V082A.V004A 	4X100 A

cad  L. 180.073

Euro:92.99

###### 03.C16A.V082A.V005A 	4X125 A

cad  L. 195.563

Euro:100.99

###### 03.C16A.V082A.V006A 	4X160 A

cad  L. 230.416

Euro:118.99

###### 03.C16A.V082A.V007A 	4X250 A

cad  L. 331.102

Euro:170.99

###### 03.C16A.V083A 	PROVVISTA E POSA DI TRASFORMATORE 160 W -24V DI SICUREZZA,CONFORME NORME CEI 14.6 PER LAMPADE PORTATILI,IN CONTENITORE DI MATERIALE ISOLANTE A TENUTA IP 44, CON PROTEZIONE CON VALVOLE A TAPPO SUL PRIMARIO E SECONDARIO,PRESA A NORME CEE PER BASSISSIMA TENSIONE 2P - 16A,PRIMARIO AZIONATO DALL'INSERIMENTO DELLA SPINA

###### 03.C16A.V083A.V001A 	................

cad  L. 296.249

Euro:152.99

###### 03.C16A.V084A 	PROVVISTA E POSA DI TRASFORMATORE 100W/24V. DI SICUREZZA,CONFORME NORME CEE 14.6,COMPLETO DI PROTEZIONI MAGNETOTERMICHE A MONTE E A VALLE DI PRESA A NORME CEE PER BASSISSIMA TENSIONE 2P 16A-24V,(PRIMARIO TRASFORMATORE AZIONATO DALL'INSERIMENTO DELLA SPINA) IN CONTENITORE IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO A TENUTA IP 55 DI ADEGUATE DIMENSIONI

###### 03.C16A.V084A.V001A 	................

cad  L. 400.807

Euro:206.99

###### 03.C16A.V085A 	PROVVISTA E POSA DI LAMPADA PORTATILE COMPLETA DI GABBIA,RIFLETTORE,SROTOLATORE PER FISSAGGIO A PARETE,MT.10 DI CAVO ANTIFIAMMA,LAMPADINA 60 W-24 V E SPINA A NORME CEE PER BASSISSIMA TENSIONE 2P 16A-24V.

###### 03.C16A.V085A.V001A 	................

cad  L. 85.195

Euro:43.99

###### 03.C16A.V086A 	AGGIUNTA O SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE SU QUADRI ESISTENTI DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI AUMENTO DEL PREZZO DEI SUDDETTI ARTICOLI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C16A.V046, 03.C16A.V082,.

###### 03.C16A.V086A.V001A 	AUMENTO DEL PREZZO DEI PREDETTI ARTICOLI

L. %

Euro:---

###### 03.C16A.V087A 	MONTAGGIO E POSA DI CORPI ILLUMINANTI CON TUBI FLUORESCENTI COMPRESI TASSELLI A RIBALTAMENTO O AD ESPANSIONE METALLICI DI CUI:

###### 03.C16A.V087A.V001A 	CON 1 TUBO FLUORESCENTE DA 18,36,58W

cad  L. 26.139

Euro:13.49

###### 03.C16A.V087A.V002A 	CON 2 TUBI FLUORESCENTI DA 18,36,58W

cad  L. 28.075

Euro:14.49

###### 03.C16A.V087A.V003A 	CON 3 O 4 TUBI FLUORESCENTI DA 18,36,58W

cad  L. 42.017

Euro:21.69

###### 03.C16A.V088A 	MONTAGGIO E POSA DI CORPI ILLUMINANTI AD INCANDESCENZA COMPRESI TASSELLI A RIBALTAMENTO O AD ESPANSIONE METALLICI

###### 03.C16A.V088A.V001A 	....

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C16A.V089A 	FORNITURA E POSA DI VERNICE INTUMESCENTE PER LA COMPARTIMENTAZIONE A REI 120 DI TUBI,CANALINE,CAVI E QUALUNQUE SUPERFICIE RICHIESTA,PREVIA PULITURA DELLE STESSE,DA STENDERE A PENNELLO O A SPRUZZO NELLA QUANTITA' DI MANI NECESSARIE.

###### 03.C16A.V089A.V001A 	......

m²  L. 45.115

Euro:23.29

###### 03.C16A.V090A 	FORNITURA E POSA DI SIGILLANTE INTUMESCENTE PER LA CHIUSURA DI VANI DI PASSAGGIO DI CAVI, TUBI,ECC.,NELLA QUANTITA' NECESSARIA PER ASSICURARE LA COMPARTIMENTAZIONE REI 120.

###### 03.C16A.V090A.V001A 	......

m²  L. 28.075

Euro:14.49

###### 03.C16A.V091A 	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLO SEGNALETICO SERIGRAFATO SU ALLUMINIO ANODIZZATO, SPESSORE MINIMO 0,5 MM.INDICANTE:DIVIETO, PERICOLO,OBBLIGO,SALVATAGGIO O INFORMAZIONE.IN DIMENSIONI,COLORI E GRAFICA CONFORME ALLE NORME DPR 524 DELL'8/6/1982 E CEE 79/640.

###### 03.C16A.V091A.V001A 	......

m²  L. 1.994

Euro:1.03

###### 03.C16A.V092A 	CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA PROFESSIONISTA ABILITATO ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE NORME: CEI (64.2;64.8,DPR 547 ECC.)DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,COMPLETI DI QUADRO,DI CENTRALI TERMICHE,O CUCINE,O LABORATORI,COMPRESO I LOCALI SERBATOIO E POMPE E ANNESSI;

###### 03.C16A.V092A.V001A 	PER IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C16A.V092A.V002A 	PER IMP.ESISTENTI CON 1 CALDAIA O CUCINE LABOR.

cad  L. 400.807

Euro:206.99

###### 03.C16A.V092A.V003A 	PER OGNI CALDAIA IN PIU' OLTRE LA PRIMA

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C16A.V092A.V004A 	PER MODIFICA O AMPLIAM.DI IMPIANTI E QUADRI ELET

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C16A.V093A 	ESECUZIONE DI MISURE DI TERRA CON UN VALORE TOTALE E DUE VALORI PARZIALI COMPRESA RELAZIONE TECNICA

###### 03.C16A.V093A.V001A 	......

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C16A.V094A 	ESECUZIONE E FORNITURA SU LUCIDO RIPRODUCIBILE,PIU' DUE COPIE SU CARTA,SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO DI CENTRALE TERMICA COMPRESO IL QUADRO DI COMANDO:

###### 03.C16A.V094A.V001A 	PER IMPIANTI ELETTRICI DI NUOVA COSTRUZIONE

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C16A.V094A.V002A 	PER IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C16A.V094A.V003A 	RIFACIM.PARZ.DI IMPIANTI CON MODIF.QUADRO ELETTR

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C16A.V095A 	PER RILIEVI,RIGUARDANTI IL SOLO IMPIANTO O IL SOLO QUADRO RIDUZIONE DEL 50% SULLE VOCI DELL'ARTTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C16A.V094,.

###### 03.C16A.V095A.V001A 	RIDUZIONE SU VOCI DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

L. %

Euro:---

###### 03.C16A.V096A 	POSA IN OPERA CIRCOLATORI,ELETTROPOMPE E MOTORI ELETTRICI COMPRESO OPERE MURARIE PER EVENTUALE BASAMENTO AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 61A10 AL 61C40

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C06A.V001, 03.C06A.V017,.

###### 03.C16A.V096A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

L. %

Euro:---

###### 03.C16A.V097A 	POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C06A.V018, 03.C06A.V024, 03.C06A.V027, 03.C06A.V037, 03.C06A.V039, 03.C06A.V043,.

###### 03.C16A.V097A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

L. %

Euro:---

###### 03.C16A.V098A 	PROVVISTA E POSA DI MOTORE ELETTRICO A DUE VELOCITA',TRIFASE,COMPLETO DI PULEGGIE A GOLA,CINGHIE TRAPEZOIDALI E CARTER DI PROTEZIONE

###### 03.C16A.V098A.V001A 	FINO 1 KW

cad  L. 358.209

Euro:184.99

###### 03.C16A.V098A.V002A 	FINO A 1,5 KW

cad  L. 375.636

Euro:193.99

###### 03.C16A.V098A.V003A 	FINO A 2 KW

cad  L. 460.832

Euro:237.99

###### 03.C16A.V098A.V004A 	FINO A 3 KW

cad  L. 551.836

Euro:284.99

###### 03.C16A.V098A.V005A 	FINO A 4 KW

cad  L. 706.738

Euro:364.99

###### 03.C16A.V098A.V006A 	FINO A 5,5 KW

cad  L. 894.556

Euro:461.99

###### 03.C16A.V098A.V007A 	FINO A 7,5 KW

cad  L. 1.101.737

Euro:568.99

###### 03.C16A.V098A.V008A 	FINO A 10 KW

cad  L. 1.485.119

Euro:766.99

###### 03.C16A.V098A.V009A 	FINO A 15 KW

cad  L. 1.870.436

Euro:965.99

###### 03.C16A.V099A 	PROVVISTA E POSA DI REGOLATORE ELETTRONICO PER ECONOMIZZATORE FUMI/ACQUA,COMPOSTO DI SERVOCOMANDO,REGOLATORE ELETTRONICO, SONDA TERMORESISTIVA, COLLEGAMENTI, LINEE ELETTRICHE E QUANTO ALTRO NECESSARIO

###### 03.C16A.V099A.V001A 	......

cad  L. 1.800.731

Euro:929.99

###### 03.C16A.V100A 	REVISIONE COMPLETA ELETTROPOMPA MONOBLOCCO VERTICALE CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI E ORGANO A TENUTA,IMBOCCOLATURA ALBERO CON BOCCOLE IN ACCIAIO INOX,SABBIATURA E PULIZIA TOTALE, GUARNIZIONI,VERNICIATURA E COLLAUDO IN OFFICINA (ESCLUSA LA RIBOBINATURA MOTORE ELETTRICO)

###### 03.C16A.V100A.V001A 	SINO KW 1

cad  L. 185.107

Euro:95.59

###### 03.C16A.V100A.V002A 	SINO KW 2

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 03.C16A.V100A.V003A 	SINO KW 3

cad  L. 298.185

Euro:153.99

###### 03.C16A.V100A.V004A 	SINO KW 4

cad  L. 354.337

Euro:182.99

###### 03.C16A.V100A.V005A 	SINO KW 5,5

cad  L. 427.915

Euro:220.99

###### 03.C16A.V100A.V006A 	SINO KW 7,5

cad  L. 551.836

Euro:284.99

###### 03.C16A.V100A.V007A 	SINO KW 10

cad  L. 770.635

Euro:397.99

###### 03.C16A.V100A.V008A 	SINO KW 15

cad  L. 931.345

Euro:480.99

###### 03.C16A.V100A.V009A 	PER OGNI KW IN PIU' OLTRE I 15 KW

cad  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C16A.V101A 	REVISIONE COMPLETA COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI DI ELETTROPOMPA ORIZZONTALE.AUMENTO SUI PREZZI DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C16A.V100,.

###### 03.C16A.V101A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTO ART.

L. %

Euro:---

###### 03.C16A.V102A 	REVISIONE DI MOTORE ELETTRICO:

###### 03.C16A.V102A.V001A 	RIFACIM.AVVOLGIM.MOTORE SINO KW 1

cad  L. 91.198

Euro:47.09

###### 03.C16A.V102A.V002A 	RIFACIM.AVVOLGIM.MOTORE SINO KW 2

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C16A.V102A.V003A 	RIFACIM.AVVOLGIM.MOTORE SINO KW 3

cad  L. 121.016

Euro:62.49

###### 03.C16A.V102A.V004A 	RIFACIM.AVVOLGIM.MOTORE SINO KW 4

cad  L. 134.183

Euro:69.29

###### 03.C16A.V102A.V005A 	RIFACIM.AVVOLGIM.MOTORE SINO KW 5,5

cad  L. 155.095

Euro:80.09

###### 03.C16A.V102A.V006A 	RIFACIM.AVVOLGIM.MOTORE SINO KW 7,5

cad  L. 265.268

Euro:136.99

###### 03.C16A.V102A.V007A 	RIFACIM.AVVOLGIM.MOTORE SINO KW 10

cad  L. 364.018

Euro:187.99

###### 03.C16A.V102A.V008A 	RIFACIM.AVVOLGIM.MOTORE SINO KW 15

cad  L. 528.601

Euro:272.99

###### 03.C16A.V102A.V009A 	PER OGNI KW IN PIU' OLTRE I 15 KW

cad  L. 7.996

Euro:4.13

###### 03.C16A.V102A.V010A 	SOSTITUZ.CUSCIN.,MOTORE SINO KW 1

cad  L. 39.112

Euro:20.19

###### 03.C16A.V102A.V011A 	SOSTITUZ.CUSCIN.,MOTORE SINO KW 2

cad  L. 55.183

Euro:28.49

###### 03.C16A.V102A.V012A 	SOSTITUZ.CUSCIN.,MOTORE SINO KW 3

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 03.C16A.V102A.V013A 	SOSTITUZ.CUSCIN.,MOTORE SINO KW 4

cad  L. 82.097

Euro:42.39

###### 03.C16A.V102A.V014A 	SOSTITUZ.CUSCIN.,MOTORE SINO KW 5,5

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C16A.V102A.V015A 	SOSTITUZ.CUSCIN.,MOTORE SINO KW 7,5

cad  L. 137.087

Euro:70.79

###### 03.C16A.V102A.V016A 	SOSTITUZ.CUSCIN.,MOTORE SINO KW 10

cad  L. 220.734

Euro:113.99

###### 03.C16A.V102A.V017A 	SOSTITUZ.CUSCIN.,MOTORE SINO KW 15

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 03.C16A.V102A.V018A 	PER OGNI KW IN PIU' OLTRE I 15 KW

cad  L. 6.002

Euro:3.09

###### 03.C16A.V103A 	REVISIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE PER ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA

###### 03.C16A.V103A.V001A 	PER QUADRI A PARETE

cad  L. 180.073

Euro:92.99

###### 03.C16A.V103A.V002A 	PER QUADRI AD ARMADIO

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 03.C16A.V104A 	REVISIONE,PULIZIA,DISOSSIDAZIONE EVENTUALI CONTATTI,QUADRI ELETTRICI DI COMANDO APPARECCHIATURE IMPIANTO

###### 03.C16A.V104A.V001A 	......

cad  L. 100.105

Euro:51.69

# 03.C17A 	ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI A GAS METANO

###### 03.C17A.V001A 	POSA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE ED ACCESSORI DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C07A.V001, 03.C07A.V007, 03.C07A.V008, 03.C07A.V021, 03.C07A.V023, 03.C07A.V026, 03.C07A.V028, 03.C07A.V038,.

###### 03.C17A.V001A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C17A.V002A 	PROVVISTA E POSA DI RUBINETTO A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PER GAS, CORPO IN OTTONE

###### 03.C17A.V002A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C17A.V003A 	POSA IN OPERA DI QUANTO DESCRITTO ALL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C07A.V027,.

###### 03.C17A.V003A.V001A 	............

cad  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C17A.V004A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: COMANDO ELETTROMAGNETICO PER VALVOLE A FARFALLA

###### 03.C17A.V004A.V001A 	DIAMETRO 50 - 65 - 80

cad  L. 515.047

Euro:265.99

###### 03.C17A.V004A.V002A 	DIAMETRO 100

cad  L. 546.028

Euro:281.99

###### 03.C17A.V004A.V003A 	DIAMETRO 125

cad  L. 575.072

Euro:296.99

###### 03.C17A.V004A.V004A 	DIAMETRO 150

cad  L. 656.395

Euro:338.99

###### 03.C17A.V004A.V005A 	DIAMETRO 200

cad  L. 749.336

Euro:386.99

###### 03.C17A.V005A 	RUBINETTO VALVOLATO COMPLETO DI ACCESSORI

###### 03.C17A.V005A.V001A 	...........

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 03.C17A.V006A 	VALVOLE A FARFALLA FLANGIATE IN ACCIAIO PER METANO A SGANCIO ELETTROMAGNETICO

###### 03.C17A.V006A.V001A 	DIAMETRO 50

cad  L. 183.171

Euro:94.59

###### 03.C17A.V006A.V002A 	DIAMETRO 65

cad  L. 209.117

Euro:107.99

###### 03.C17A.V006A.V003A 	DIAMETRO 80

cad  L. 236.224

Euro:121.99

###### 03.C17A.V006A.V004A 	DIAMETRO 100

cad  L. 263.332

Euro:135.99

###### 03.C17A.V006A.V005A 	DIAMETRO 125

cad  L. 331.102

Euro:170.99

###### 03.C17A.V006A.V006A 	DIAMETRO 150

cad  L. 385.317

Euro:198.99

###### 03.C17A.V006A.V007A 	DIAMETRO 200

cad  L. 697.057

Euro:359.99

###### 03.C17A.V007A 	RIVELATORE DI FUGHE GAS AD ALTISSIMA SENSIBILITA' DI TIPO SELETTIVO, IN ESECUZIONE MODULARE TARATO PER METANO

###### 03.C17A.V007A.V001A 	CAMPO MISURA: 0 - 100% LIE PER UNITA' CONTROLLO

cad  L. 2.100.852

Euro:1084.99

###### 03.C17A.V008A 	CONTENITORE PER MONTAGGIO A FRONTE QUADRO IDONEO A PORTARE SU SLITTE

###### 03.C17A.V008A.V001A 	FINO A OTTO UNITA'

cad  L. 551.836

Euro:284.99

###### 03.C17A.V008A.V002A 	PER QUATTRO UNITA'

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C17A.V008A.V003A 	PER DUE UNITA'

cad  L. 445.342

Euro:229.99

###### 03.C17A.V009A 	KIT DI TARATURA PER RIVELATORE FUGHE GAS,SELETTIVO,IN ROBUSTA VALIGETTA METALLICA DIMENSIONI 325X450X150 MM.

###### 03.C17A.V009A.V001A 	COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI PER LA TARATURA

cad  L. 546.028

Euro:281.99

###### 03.C17A.V010A 	TESTINA DI CAMPIONAMENTO PER RILEVATORE FUGHE GAS

###### 03.C17A.V010A.V001A 	...........

cad  L. 484.067

Euro:249.99

# 03.C18A 	VENTILAZIONE - TRATTAMENTO ARIA

###### 03.C18A.V001A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: AFONIZZATORE AD ALTA EFFICIENZA PER ELETTROASPIRATORE O TORRINO, IN LAMIERA ZINCATA CON ISOLANTE INTERNO E DIAFRAMMI ANTIRUMORE INTERNI IN GRADO DI RIDURRE DEL 50% LA RUMOROSITA' DELL'ASPIRATORE O DEL TORRINO, DI PORTATA:

###### 03.C18A.V001A.V001A 	FINO A 4000 MC/H

cad  L. 1.150.144

Euro:593.99

###### 03.C18A.V001A.V002A 	OLTRE 4000 MC/H FINO A 8.000 MC/H

cad  L. 1.700.045

Euro:877.99

###### 03.C18A.V001A.V003A 	OLTRE 8000 MC/H FINO A 32.000 MC/H

cad  L. 2.180.240

Euro:1125.99

###### 03.C18A.V002A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ARMADI CONDIZIONATORI AD ACQUA:

###### 03.C18A.V002A.V001A 	PER POTENZIALITA' FINO A 9000 FR/H

cad  L. 7.435.276

Euro:3839.99

###### 03.C18A.V002A.V002A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 9000 FINO 15000 FR/H

cad  L. 9.565.173

Euro:4939.99

###### 03.C18A.V002A.V003A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 15000 FINO 21000 FR/H

cad  L. 13.251.831

Euro:6843.99

###### 03.C18A.V002A.V004A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 21000 FINO 30000 FR/H

cad  L. 18.510.741

Euro:9559.99

###### 03.C18A.V002A.V005A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 30000 FINO 45000 FR/H

cad  L. 24.000.066

Euro:12394.99

###### 03.C18A.V002A.V006A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 45000 FR/H

cad  L. 29.100.201

Euro:15028.99

###### 03.C18A.V003A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ARMADI CONDIZIONATORI RAFFREDDATI AD ARIA:

###### 03.C18A.V003A.V001A 	PER POTENZIALITA' FINO A 9000 FR/H

cad  L. 7.901.917

Euro:4080.99

###### 03.C18A.V003A.V002A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 9000 FINO 15000 FR/H

cad  L. 11.400.757

Euro:5887.99

###### 03.C18A.V003A.V003A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 15000 FINO 21000 FR/H

cad  L. 17.250.229

Euro:8908.99

###### 03.C18A.V003A.V004A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 21000 FINO 30000 FR/H

cad  L. 20.840.074

Euro:10762.99

###### 03.C18A.V003A.V005A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 30000 FINO 45000 FR/H

cad  L. 25.301.240

Euro:13066.99

###### 03.C18A.V003A.V006A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 45000 FR/H

cad  L. 30.401.375

Euro:15700.99

###### 03.C18A.V004A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BANCA DEL GHIACCIO FORMATA DA SERBATOIO IN POLIETILENE AD ALTA DEN= SITA',DI SPESSORE 9 MM.,ISOLATO ESTERNAMENTE CON POLIURETANO DI SPESSORE 50 MM E RIFINITO CON LA= MIERINO DI ALLUMINIO,CONTENENTE UNO SCAMBIATORE DI CALORE REALIZZATO CON TUBI SPECIALI IN PVC AV VOLTI A SPIRALE. INSTALLAZIONE SIA INTERNA CHE ESTERNA E COMPLETO DI INDICATORE DI LIVELLO PNEU MATICO DA QUADRO CON POMPA DELL'ARIA,MANOMETRI, SONDE,MICROINTERRUTTORI E FLESSIBILI DI COLLEGAMENTO IN ACCIAIO. CARATTERISTICHE: CAPACITA' ACCUMULO LATENTE: KW 560 ALTEZZA SERBATOIO : MM 2500 DIAMETRO SERBATOIO : MM 2250 VOLUME ACQUA (GHIACCIO) : LT 6150 VOLUME SCAMBIATORE : LT 560

###### 03.C18A.V004A.V001A 	PER OGNI KW DI ACCUMULO LATENTE

Kw  L. 42.597

Euro:21.99

###### 03.C18A.V005A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORE AMBIENTE COSTITUITO DA DUE SEZIONI SEPARATE: SEZIONI CONDENSANTE POSTA ALL'ESTERNO DELL'AMBIENTE E SEZIONE EVAPORANTE ALL'INTERNO DELL'AMBIENTE; COMPLETO DI REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA, VENTILATORE CON MOTORE A DUE VELOCITA'

###### 03.C18A.V005A.V001A 	TIPO SINO A 2.400 FRIG/H

cad  L. 2.501.660

Euro:1291.99

###### 03.C18A.V005A.V002A 	TIPO DA 2.401 A 4.000 FRIG/H

cad  L. 2.701.096

Euro:1394.99

###### 03.C18A.V005A.V003A 	TIPO DA 4.001 A 5.000 FRIG/H

cad  L. 3.200.654

Euro:1652.99

###### 03.C18A.V005A.V004A 	TIPO OLTRE 5.000 FRIG/H

cad  L. 3.781.535

Euro:1952.99

###### 03.C18A.V006A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DA FINESTRA O DA PARETE, FISSO O TRASFERIBILE, DOTATO DI REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE, APPARECCHIATURE PER IMMISSIONE ED ESPULSIONE ARIA, COMPRESSORE, CONVOGLIATORE, CARRELLO, OBLO', FILTRI RIGENERABILI, ECC.

###### 03.C18A.V006A.V001A 	TIPO DA 2.000 FRIG/H

cad  L. 1.500.609

Euro:774.99

###### 03.C18A.V006A.V002A 	TIPO DA 2.001 A 3.000 FRIG/H

cad  L. 1.750.388

Euro:903.99

###### 03.C18A.V006A.V003A 	TIPO DA 3.001 A 5.000 FRIG/H

cad  L. 2.670.116

Euro:1378.99

###### 03.C18A.V006A.V004A 	TIPO OLTRE 5.000 FRIG/H

cad  L. 3.140.629

Euro:1621.99

###### 03.C18A.V007A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ELETTROASPIRATORE CENTRIFUGO A BASAMENTO, IN LAMIERA VERNICIATA A FORNO, STRUTTURA ESTERNA IN LAMIERA METALLICA ZINCATA O D'ALLUMINIO IN DOPPIA PARETE CON INTERPOSTO STRATO ISOLANTE (POLIURETANO ESPANSO INIETTATO A PRESSIONE), MOTORE A SEMPLICE E DOPPIA ASPIRAZIONE A DUE VELOCITA', SUPPORTO MOTORE,GIRANTE CON PALE A PROFILO ALARE O ROVESCE, BOCCA ASPIRANTE ESTRAIBILE,VENTILATORE CENTRIFUGO, AD ALTO RENDIMENTO, TRASMISSIONE CON PULEGGIA:

###### 03.C18A.V007A.V001A 	DELLA PORTATA DI 20.000 MC/H

cad  L. 9.201.155

Euro:4751.99

###### 03.C18A.V007A.V002A 	DELLA PORTATA DI 40.000 MC/H

cad  L. 13.350.581

Euro:6894.99

###### 03.C18A.V008A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ELETTROVENTILATORI ELICOIDALI ORIZZONTALI, COMPLETI DI CANNONCINI DI SUPPORTO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA CON SERRANDA SOVRAPPRESSIONE IN ALLUMINIO INCORPORATA, MOTORE ELETTRICO 6-8 POLI E VENTOLE DI ACCIAIO, PER PORTATA D'ARIA:

###### 03.C18A.V008A.V001A 	FINO A 1.000 MC/H

cad  L. 298.185

Euro:153.99

###### 03.C18A.V008A.V002A 	OLTRE 1.000 MC/H FINO A 2.500 MC/H

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 03.C18A.V008A.V003A 	OLTRE 2.500 MC/H FINO A 3.500 MC/H

cad  L. 420.170

Euro:216.99

###### 03.C18A.V008A.V004A 	OLTRE 3.500 MC/H FINO A 5.000 MC/H

cad  L. 451.150

Euro:232.99

###### 03.C18A.V008A.V005A 	OLTRE 5.000 MC/H FINO A 7.000 MC/H

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C18A.V008A.V006A 	OLTRE 7.000 MC/H FINO A 10.000 MC/H

cad  L. 561.518

Euro:289.99

###### 03.C18A.V008A.V007A 	OLTRE 10.000 MC/H FINO A 12.500 MC/H

cad  L. 871.321

Euro:449.99

###### 03.C18A.V008A.V008A 	OLTRE 12.500 MC/H FINO A 15.000 MC/H

cad  L. 1.045.585

Euro:539.99

###### 03.C18A.V008A.V009A 	OLTRE 15.000 MC/H FINO A 20.000 MC/H

cad  L. 1.500.609

Euro:774.99

###### 03.C18A.V008A.V010A 	OLTRE 20.000 MC/H FINO A 32.000 MC/H

cad  L. 2.251.882

Euro:1162.99

###### 03.C18A.V009A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GRUPPO D'ESPULSIONE E RICIRCOLO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA IRROBUSTITA CON ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO, COMPLETA DI SERRANDE, ESCLUSO MOTORE, VELOCITA' ARIA SUPERFICIE FRONTALE 3 M/S

###### 03.C18A.V009A.V001A 	PORTATA FINO A 5.000 MC/H

cad  L. 2.371.930

Euro:1224.99

###### 03.C18A.V009A.V002A 	DA 5.001 A 10.000 MC/H

cad  L. 3.080.605

Euro:1590.99

###### 03.C18A.V009A.V003A 	DA 10.001 A 20.000 MC/H

cad  L. 4.980.086

Euro:2571.99

###### 03.C18A.V009A.V004A 	DA 20.001 A 30.000 MC/H

cad  L. 7.301.674

Euro:3770.99

###### 03.C18A.V009A.V005A 	DA 30.001 A 40.000 MC/H

cad  L. 9.201.155

Euro:4751.99

###### 03.C18A.V009A.V006A 	OLTRE 40.000 MC/H

cad  L. 11.501.443

Euro:5939.99

###### 03.C18A.V010A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA MONOBLOCCO CON CONDENSATORI RAFFREDDATI AD ARIA MULTICOMPRESSORI ALTERNATIVI, COMPLETO DI ARMADIO METALLICO, VENTILATORI BILANCIATI, EVAPORATORI AD ESPANSIONE SECCA, CIRCUITI FRIGORIFERI, SICUREZZE, ECC.

###### 03.C18A.V010A.V001A 	PER POTENZIALITA' FINO A 10000 FR/H

cad  L. 10.200.270

Euro:5267.99

###### 03.C18A.V010A.V002A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 10000 FINO 25000 FR/H

cad  L. 15.300.405

Euro:7901.99

###### 03.C18A.V010A.V003A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 25000 FINO 40000 FR/H

cad  L. 18.700.495

Euro:9657.99

###### 03.C18A.V010A.V004A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 40000 FINO 80000 FR/H

cad  L. 33.801.465

Euro:17456.99

###### 03.C18A.V010A.V005A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 80000 FINO 120000 FR/H

cad  L. 44.001.735

Euro:22724.99

###### 03.C18A.V010A.V006A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 120000 FINO 160000 FR/H

cad  L. 55.001.685

Euro:28405.99

###### 03.C18A.V010A.V007A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 160000 FINO 243000 FR/H

cad  L. 80.800.547

Euro:41729.99

###### 03.C18A.V010A.V008A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 243000 FINO 320000 FR/H

cad  L. 106.800.780

Euro:55157.99

###### 03.C18A.V011A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA MONOBLOCCO CON CONDENSATORI RAFFREDDATI AD ACQUA MULTICOMPRESSORI ALTERNATIVI, COMPLETO DI ARMADIO METALLICO, CIRCUITI FRIGORIFERI, ACCESSORI E SICUREZZE ECC.:

###### 03.C18A.V011A.V001A 	PER POTENZIALITA' FINO A 15000 FR/H

cad  L. 8.901.033

Euro:4596.99

###### 03.C18A.V011A.V002A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 15000 FINO 25000 FR/H

cad  L. 10.680.465

Euro:5515.99

###### 03.C18A.V011A.V003A 	PER POTENZIALITA' OLTRE A 25000 FINO 40000 FR/H

cad  L. 14.250.947

Euro:7359.99

###### 03.C18A.V011A.V004A 	PER POTENZIALITA' OLTRE A 40000 FINO 80000 FR/H

cad  L. 24.000.066

Euro:12394.99

###### 03.C18A.V011A.V005A 	PER POTENZIALITA' OLTRE A 80000 FINO 120000 FR/H

cad  L. 32.000.734

Euro:16526.99

###### 03.C18A.V011A.V006A 	PER POTENZIALITA' OLTRE A 120000 FINO 160000FR/H

cad  L. 39.201.722

Euro:20245.99

###### 03.C18A.V011A.V007A 	PER POTENZIALITA' OLTRE A 160000 FR/H

cad  L. 48.000.133

Euro:24789.99

###### 03.C18A.V012A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA RADIATORI DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA 7-12 GRADI C., DELTA T = 5 GRADI C. CON BATTERIA IN TUBO DI RAME ED ALETTE IN RAME A 4 RANGHI

###### 03.C18A.V012A.V001A 	FINO A 5.000 MC/H-FINO A 35.000 FRIG/H

cad  L. 2.040.828

Euro:1053.99

###### 03.C18A.V012A.V002A 	DA 5.001 A 10.000 MC/H-DA 35.001 A 70.000 FRIG/H

cad  L. 3.465.923

Euro:1789.99

###### 03.C18A.V012A.V003A 	DA 10.001 A 20.000 MC/H DA 70.001 A 125.000 FRIG

cad  L. 6.041.162

Euro:3119.99

###### 03.C18A.V012A.V004A 	DA 20.001 A 30.000 MC/H DA 125.001 A 200.000 FRI

cad  L. 9.001.719

Euro:4648.99

###### 03.C18A.V012A.V005A 	DA 30.001 A 40.000 MC/H DA 200.001 A 250.000 FRI

cad  L. 10.630.122

Euro:5489.99

###### 03.C18A.V012A.V006A 	OLTRE 40.000 MC/H - OLTRE 250.000 FRIG/H

cad  L. 14.500.726

Euro:7488.99

###### 03.C18A.V013A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA RADIATORI DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA 7-12 GRADI CENTIGRADI, DELTA T =5 GRADI CENTIGRADI CON BATTERIA IN TUBO DI RAME E ALETTE IN RAME, A 6 RANGHI

###### 03.C18A.V013A.V001A 	FINO A 5.000 MC/H- FINO A 48.000 FRIG/H

cad  L. 3.001.218

Euro:1549.99

###### 03.C18A.V013A.V002A 	DA 5.001 A 10.000 MC/H-DA 48.001 A 95.000 FRIG/H

cad  L. 5.001.385

Euro:2582.99

###### 03.C18A.V013A.V003A 	DA 10.001 A 20.000 MC/H-DA 95.001 A 180.000 FRI

cad  L. 8.250.446

Euro:4260.99

###### 03.C18A.V013A.V004A 	DA 20.001 A 30.000 MC/H-DA 180.001 A 280.000 FR

cad  L. 12.500.559

Euro:6455.99

###### 03.C18A.V013A.V005A 	DA 30.001 A 40.000 MC/H-DA 280.001 A 355.000 FRI

cad  L. 15.401.091

Euro:7953.99

###### 03.C18A.V013A.V006A 	OLTRE 40.000 MC/H-OLTRE 355.000 FRIG/H

cad  L. 20.501.226

Euro:10587.99

###### 03.C18A.V014A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA RADIATORI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA CON BATTERIA IN TUBO DI RAME ED ALETTE IN RAME AD 1 RANGO:

###### 03.C18A.V014A.V001A 	FINO A 5.000 MC/H - FINO A 16.000 CAL/H

cad  L. 760.954

Euro:392.99

###### 03.C18A.V014A.V002A 	DA 5.001 A 10.000 MC/H - DA 16.001 A 32.000 CAL/

cad  L. 1.341.835

Euro:692.99

###### 03.C18A.V014A.V003A 	DA 10.001 A 20.000 MC/H - DA 32.001 A 60.000 CAL

cad  L. 2.081.490

Euro:1074.99

###### 03.C18A.V014A.V004A 	DA 20.001 A 30.000 MC/H - DA 60.001 A 100.000 CA

cad  L. 2.890.851

Euro:1492.99

###### 03.C18A.V014A.V005A 	DA 30.001 A 40.000 MC/H - DA 100.001 A 120.000 C

cad  L. 3.421.389

Euro:1766.99

###### 03.C18A.V014A.V006A 	OLTRE 40.000 MC/H - OLTRE 120.000 CAL/H

cad  L. 4.730.307

Euro:2442.99

###### 03.C18A.V015A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA RADIATORI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA CON BATTERIA IN TUBO DI RAME E ALETTE IN RAME, A 2 RANGHI

###### 03.C18A.V015A.V001A 	FINO A 5.000 MC/H - FINO A 40.000 CAL/H

cad  L. 1.270.193

Euro:655.99

###### 03.C18A.V015A.V002A 	DA 5.001 A 10.000 MC/H - DA 40.001 A 80.000 CAL/

cad  L. 1.911.098

Euro:986.99

###### 03.C18A.V015A.V003A 	DA 10.001 A 20.000 MC/H - DA 80.001 A 150.000 CA

cad  L. 3.020.581

Euro:1559.99

###### 03.C18A.V015A.V004A 	DA 20.001 A 30.000 MC/H - DA 150.001 A 240.000 C

cad  L. 4.501.827

Euro:2324.99

###### 03.C18A.V015A.V005A 	DA 30.001 A 40.000 MC/H - DA 240.001 A 350.000 C

cad  L. 5.570.648

Euro:2876.99

###### 03.C18A.V015A.V006A 	OLTRE 40.000 MC/H - OLTRE 350.000 CAL/H

cad  L. 7.501.109

Euro:3873.99

###### 03.C18A.V016A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE DI CALORE, DEL TIPO ARIA-ARIA, CON FUNZIONAMENTO DEI FLUIDI IN CONTROCORRENTE, PROVVISTO DI PACCO SCAMBIATORE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DI SPAZIATURA 4 MM., INVOLUCRO ESTERNO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, RENDIMENTO 70-80% PER PORTATA D'ARIA:

###### 03.C18A.V016A.V001A 	FINO A 2.500 MC/H

cad  L. 2.801.782

Euro:1446.99

###### 03.C18A.V016A.V002A 	OLTRE 2.500 MC/H FINO A 3.000 MC/H

cad  L. 3.351.683

Euro:1730.99

###### 03.C18A.V016A.V003A 	OLTRE 3.000 MC/H FINO A 3.500 MC/H

cad  L. 3.986.779

Euro:2058.99

###### 03.C18A.V016A.V004A 	OLTRE 3.500 MC/H FINO A 4.500 MC/H

cad  L. 4.621.876

Euro:2386.99

###### 03.C18A.V016A.V005A 	OLTRE 4.500 MC/H FINO A 5.500 MC/H

cad  L. 5.001.385

Euro:2582.99

###### 03.C18A.V016A.V006A 	OLTRE 5.500 MC/H FINO A 6.500 MC/H

cad  L. 5.781.702

Euro:2985.99

###### 03.C18A.V016A.V007A 	OLTRE 6.500 MC/H FINO A 8.000 MC/H

cad  L. 7.410.105

Euro:3826.99

###### 03.C18A.V016A.V008A 	OLTRE 8.000 MC/H FINO A 10.000 MC/H

cad  L. 8.600.911

Euro:4441.99

###### 03.C18A.V016A.V009A 	OLTRE 10.000 MC/H FINO A 12.000 MC/H

cad  L. 10.190.589

Euro:5262.99

###### 03.C18A.V016A.V010A 	OLTRE 12.000 MC/H FINO A 15.000 MC/H

cad  L. 12.450.216

Euro:6429.99

###### 03.C18A.V016A.V011A 	OLTRE 15.000 MC/H FINO A 18.000 MC/H

cad  L. 16.351.800

Euro:8444.99

###### 03.C18A.V016A.V012A 	OLTRE 18.000 MC/H FINO A 25.000 MC/H

cad  L. 20.545.760

Euro:10610.99

###### 03.C18A.V016A.V013A 	OLTRE 25.000 MC/H FINO A 32.000 MC/H

cad  L. 23.645.729

Euro:12211.99

###### 03.C18A.V016A.V014A 	OLTRE 32.000 MC/H FINO A 40.000 MC/H

cad  L. 28.701.330

Euro:14822.99

###### 03.C18A.V016A.V015A 	OLTRE 40.000 MC/H FINO A 50.000 MC/H

cad  L. 36.035.920

Euro:18610.99

###### 03.C18A.V016A.V016A 	OLTRE 50.000 MC/H FINO A 60.000 MC/H

cad  L. 43.715.167

Euro:22576.99

###### 03.C18A.V016A.V017A 	OLTRE 60.000 MC/H FINO A 70.000 MC/H

cad  L. 51.365.370

Euro:26527.99

###### 03.C18A.V017A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE DI CALORE, DEL TIPO ARIA-ARIA, CON FUNZIONAMENTO DEI FLUIDI IN CONTROCORRENTE, PROVVISTO DI PACCO SCAMBIATORE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DI SPAZIATURA 8 MM., INVOLUCRO ESTERNO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, RENDIMENTO 50-60% PER PORTATA D'ARIA:

###### 03.C18A.V017A.V001A 	FINO A 2.500 MC/H

cad  L. 1.996.294

Euro:1030.99

###### 03.C18A.V017A.V002A 	OLTRE 2.500 MC/H FINO A 3.000 MC/H

cad  L. 2.275.117

Euro:1174.99

###### 03.C18A.V017A.V003A 	OLTRE 3.000 MC/H FINO A 3.500 MC/H

cad  L. 2.571.366

Euro:1327.99

###### 03.C18A.V017A.V004A 	OLTRE 3.500 MC/H FINO A 4.500 MC/H

cad  L. 3.020.581

Euro:1559.99

###### 03.C18A.V017A.V005A 	OLTRE 4.500 MC/H FINO A 5.500 MC/H

cad  L. 3.316.830

Euro:1712.99

###### 03.C18A.V017A.V006A 	OLTRE 5.500 MC/H FINO A 6.500 MC/H

cad  L. 4.000.333

Euro:2065.99

###### 03.C18A.V017A.V007A 	OLTRE 6.500 MC/H FINO A 8.000 MC/H

cad  L. 4.751.606

Euro:2453.99

###### 03.C18A.V017A.V008A 	OLTRE 8.000 MC/H FINO A 10.000 MC/H

cad  L. 5.876.579

Euro:3034.99

###### 03.C18A.V017A.V009A 	OLTRE 10.000 MC/H FINO A 12.000 MC/H

cad  L. 6.966.699

Euro:3597.99

###### 03.C18A.V017A.V010A 	OLTRE 12.000 MC/H FINO A 15.000 MC/H

cad  L. 8.391.794

Euro:4333.99

###### 03.C18A.V017A.V011A 	OLTRE 15.000 MC/H FINO A 18.000 MC/H

cad  L. 12.001.001

Euro:6197.99

###### 03.C18A.V017A.V012A 	OLTRE 18.000 MC/H FINO A 25.000 MC/H

cad  L. 14.866.681

Euro:7677.99

###### 03.C18A.V017A.V013A 	OLTRE 25.000 MC/H FINO A 32.000 MC/H

cad  L. 17.056.602

Euro:8808.99

###### 03.C18A.V017A.V014A 	OLTRE 32.000 MC/H FINO A 40.000 MC/H

cad  L. 20.780.049

Euro:10731.99

###### 03.C18A.V017A.V015A 	OLTRE 40.000 MC/H FINO A 50.000 MC/H

cad  L. 26.401.041

Euro:13634.99

###### 03.C18A.V017A.V016A 	OLTRE 50.000 MC/H FINO A 60.000 MC/H

cad  L. 27.990.719

Euro:14455.99

###### 03.C18A.V017A.V017A 	OLTRE 60.000 MC/H FINO A 70.000 MC/H

cad  L. 32.556.443

Euro:16813.99

###### 03.C18A.V018A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE DI CALORE, DEL TIPO ARIA-ARIA, CON PASSAGGIO FUMI IN CORRENTI INCROCIATE, PROVVISTO DI PACCO SCAMBIATORE IN ACCIAIO INOSSIDABILE, INVOLUCRO ESTERNO IN LAMIERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE:

###### 03.C18A.V018A.V001A 	FINO A 2.500 MC/H

cad  L. 1.705.853

Euro:880.99

###### 03.C18A.V018A.V002A 	OLTRE 2.500 MC/H FINO A 3.000 MC/H

cad  L. 2.083.426

Euro:1075.99

###### 03.C18A.V018A.V003A 	OLTRE 3.000 MC/H FINO A 3.500 MC/H

cad  L. 2.462.935

Euro:1271.99

###### 03.C18A.V018A.V004A 	OLTRE 3.500 MC/H FINO A 4.500 MC/H

cad  L. 3.250.997

Euro:1678.99

###### 03.C18A.V018A.V005A 	OLTRE 4.500 MC/H FINO A 5.500 MC/H

cad  L. 3.589.844

Euro:1853.99

###### 03.C18A.V018A.V006A 	OLTRE 5.500 MC/H FINO A 6.500 MC/H

cad  L. 3.967.417

Euro:2048.99

###### 03.C18A.V018A.V007A 	OLTRE 6.500 MC/H FINO A 8.000 MC/H

cad  L. 5.500.943

Euro:2840.99

###### 03.C18A.V018A.V008A 	OLTRE 8.000 MC/H FINO A 10.000 MC/H

cad  L. 6.701.430

Euro:3460.99

###### 03.C18A.V018A.V009A 	OLTRE 10.000 MC/H FINO A 12.000 MC/H

cad  L. 7.551.453

Euro:3900

###### 03.C18A.V018A.V010A 	OLTRE 12.000 MC/H FINO A 15.000 MC/H

cad  L. 9.350.247

Euro:4828.99

###### 03.C18A.V018A.V011A 	OLTRE 15.000 MC/H FINO A 18.000 MC/H

cad  L. 12.701.931

Euro:6559.99

###### 03.C18A.V018A.V012A 	OLTRE 18.000 MC/H FINO A 25.000 MC/H

cad  L. 15.861.923

Euro:8191.99

###### 03.C18A.V018A.V013A 	OLTRE 25.000 MC/H FINO A 32.000 MC/H

cad  L. 20.201.104

Euro:10432.99

###### 03.C18A.V019A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE DI CALORE, DEL TIPO ARIA-ARIA, CON PASSAGGIO DEI FLUIDI A CORRENTI INCROCIATE, PROVVISTO DI PACCO SCAMBIATORE IN LAMIERA DI ALLUMINIO A LARGA SPAZIATURA, INVOLUCRO ESTERNO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, RENDIMENTO DEL 60-70% PER PORTATA D'ARIA:

###### 03.C18A.V019A.V001A 	FINO A 2.500 MC/H

cad  L. 1.276.001

Euro:658.99

###### 03.C18A.V019A.V002A 	OLTRE 2.500 MC/H FINO A 3.000 MC/H

cad  L. 1.545.143

Euro:797.99

###### 03.C18A.V019A.V003A 	OLTRE 3.000 MC/H FINO A 3.500 MC/H

cad  L. 1.851.074

Euro:955.99

###### 03.C18A.V019A.V004A 	OLTRE 3.500 MC/H FINO A 4.500 MC/H

cad  L. 2.550.067

Euro:1316.99

###### 03.C18A.V019A.V005A 	OLTRE 4.500 MC/H FINO A 5.500 MC/H

cad  L. 2.621.709

Euro:1353.99

###### 03.C18A.V019A.V006A 	OLTRE 5.500 MC/H FINO A 6.500 MC/H

cad  L. 2.890.851

Euro:1492.99

###### 03.C18A.V019A.V007A 	OLTRE 6.500 MC/H FINO A 8.000 MC/H

cad  L. 3.951.927

Euro:2040.99

###### 03.C18A.V019A.V008A 	OLTRE 8.000 MC/H FINO A 10.000 MC/H

cad  L. 4.891.018

Euro:2525.99

###### 03.C18A.V019A.V009A 	OLTRE 10.000 MC/H FINO A 12.000 MC/H

cad  L. 5.450.600

Euro:2814.99

###### 03.C18A.V019A.V010A 	OLTRE 12.000 MC/H FINO A 15.000 MC/H

cad  L. 6.765.327

Euro:3493.99

###### 03.C18A.V019A.V011A 	OLTRE 15.000 MC/H FINO A 18.000 MC/H

cad  L. 8.701.597

Euro:4493.99

###### 03.C18A.V019A.V012A 	OLTRE 18.000 MC/H FINO A 25.000 MC/H

cad  L. 11.385.267

Euro:5879.99

###### 03.C18A.V019A.V013A 	OLTRE 25.000 MC/H FINO A 32.000 MC/H

cad  L. 14.651.755

Euro:7566.99

###### 03.C18A.V020A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE DI CALORE, DEL TIPO ROTATIVO, PROVVISTO DI PACCO SCAMBIATORE CALORE LATENTE,CON INVOLUCRO ESTERNO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, COMPLETO DI MOTORE ELETTRICO E DI SISTEMA DI CONTROLLO VELOCITA' ESCLUSE LINEE ELETTRICHE, PER PORTATA D'ARIA

###### 03.C18A.V020A.V001A 	FINO A 4.000 MC/H

cad  L. 8.575.739

Euro:4428.99

###### 03.C18A.V020A.V002A 	OLTRE 4.000 MC/H FINO A 7.000 MC/H

cad  L. 9.950.491

Euro:5138.99

###### 03.C18A.V020A.V003A 	OLTRE 7.000 MC/H FINO A 11.000 MC/H

cad  L. 10.850.857

Euro:5603.99

###### 03.C18A.V020A.V004A 	OLTRE 11.000 MC/H FINO A 15.000 MC/H

cad  L. 11.700.879

Euro:6042.99

###### 03.C18A.V020A.V005A 	OLTRE 15.000 MC/H FINO A 18.000 MC/H

cad  L. 12.825.852

Euro:6623.99

###### 03.C18A.V020A.V006A 	OLTRE 18.000 MC/H FINO A 23.000 MC/H

cad  L. 16.950.107

Euro:8753.99

###### 03.C18A.V020A.V007A 	OLTRE 23.000 MC/H FINO A 30.000 MC/H

cad  L. 18.326.795

Euro:9464.99

###### 03.C18A.V020A.V008A 	OLTRE 30.000 MC/H FINO A 35.000 MC/H

cad  L. 20.826.520

Euro:10755.99

###### 03.C18A.V020A.V009A 	OLTRE 35.000 MC/H FINO A 42.000 MC/H

cad  L. 26.451.384

Euro:13660.99

###### 03.C18A.V020A.V010A 	OLTRE 42.000 MC/H FINO A 53.000 MC/H

cad  L. 32.326.027

Euro:16694.99

###### 03.C18A.V020A.V011A 	OLTRE 53.000 MC/H FINO A 65.000 MC/H

cad  L. 35.000.016

Euro:18075.99

###### 03.C18A.V021A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE DI CALORE, DEL TIPO ROTATIVO, PROVVISTO DI PACCO SCAMBIATORE SENSIBILE CON INVOLUCRO ESTERNO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, COMPLETO DI MOTORE ELETTRICO E DI SISTEMA DI CONTROLLO VELOCITA', ESCLUSE LINEE ELETTRICHE, PER PORTATA D'ARIA:

###### 03.C18A.V021A.V001A 	FINO A 4.000 MC/H

cad  L. 6.701.430

Euro:3460.99

###### 03.C18A.V021A.V002A 	OLTRE 4.000 MC/H FINO A 7.000 MC/H

cad  L. 8.951.376

Euro:4622.99

###### 03.C18A.V021A.V003A 	OLTRE 7.000 MC/H FINO A 11.000 MC/H

cad  L. 9.700.712

Euro:5009.99

###### 03.C18A.V021A.V004A 	OLTRE 11.000 MC/H FINO A 15.000 MC/H

cad  L. 10.450.049

Euro:5396.99

###### 03.C18A.V021A.V005A 	OLTRE 15.000 MC/H FINO A 18.000 MC/H

cad  L. 11.201.321

Euro:5784.99

###### 03.C18A.V021A.V006A 	OLTRE 18.000 MC/H FINO A 23.000 MC/H

cad  L. 14.576.240

Euro:7527.99

###### 03.C18A.V021A.V007A 	OLTRE 23.000 MC/H FINO A 30.000 MC/H

cad  L. 15.825.134

Euro:8172.99

###### 03.C18A.V021A.V008A 	OLTRE 30.000 MC/H FINO A 35.000 MC/H

cad  L. 17.075.965

Euro:8818.99

###### 03.C18A.V021A.V009A 	OLTRE 35.000 MC/H FINO A 42.000 MC/H

cad  L. 23.301.073

Euro:12033.99

###### 03.C18A.V021A.V010A 	OLTRE 42.000 MC/H FINO A 53.000 MC/H

cad  L. 28.300.522

Euro:14615.99

###### 03.C18A.V021A.V011A 	OLTRE 53.000 MC/H FINO A 65.000 MC/H

cad  L. 30.800.246

Euro:15906.99

###### 03.C18A.V022A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SEPARATORE DI GOCCE COSTRUITO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO A LAMELLE A DUE PIEGHE:

###### 03.C18A.V022A.V001A 	PORTATA FINO A 5.000 MC/H

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C18A.V022A.V002A 	DA 5.001 A 10.000 MC/H

cad  L. 780.316

Euro:402.99

###### 03.C18A.V022A.V003A 	DA 10.001 A 20.000 MC/H

cad  L. 1.351.516

Euro:697.99

###### 03.C18A.V022A.V004A 	DA 20.001 A 30.000 MC/H

cad  L. 2.000.166

Euro:1032.99

###### 03.C18A.V022A.V005A 	DA 30.001 A 40.000 MC/H

cad  L. 2.381.612

Euro:1229.99

###### 03.C18A.V022A.V006A 	OLTRE 40.000 MC/H

cad  L. 3.390.408

Euro:1750.99

###### 03.C18A.V023A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA SEZIONE DI BATTERIA DI RISCALDAMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO ESCLUSO RADIATORI:

###### 03.C18A.V023A.V001A 	PORTATA FINO A 5000 MC/H

cad  L. 340.783

Euro:175.99

###### 03.C18A.V023A.V002A 	DA 5.001 A 10.000 MC/H

cad  L. 480.194

Euro:247.99

###### 03.C18A.V023A.V003A 	DA 10.001 A 20.000 MC/H

cad  L. 650.586

Euro:335.99

###### 03.C18A.V023A.V004A 	DA 20.001 A 30.000 MC/H

cad  L. 801.615

Euro:413.99

###### 03.C18A.V023A.V005A 	DA 30.001 A 40.000 MC/H

cad  L. 960.389

Euro:495.99

###### 03.C18A.V023A.V006A 	OLTRE 40.000 MC/H

cad  L. 1.250.830

Euro:645.99

###### 03.C18A.V024A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SEZIONE DI FILTRAGGIO A BASSA VELOCITA' COSTITUITA DA STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATA COMPLETA DI FILTRI RIGENERABILI CON DISPOSIZIONE DELLE CELLE A "V" E/O A SUPERFICIE ONDULATA COMPLETI DI TELAIO IN LAMIERA ZINCATA E MASSA FILTRANTE COMPOSTA DA FIBRE ACRILICHE:

###### 03.C18A.V024A.V001A 	PORTATA FINO A 5.000 MC/H

cad  L. 600.243

Euro:309.99

###### 03.C18A.V024A.V002A 	DA 5.001 A 10.000 MC/H

cad  L. 900.365

Euro:464.99

###### 03.C18A.V024A.V003A 	DA 10.001 A 20.000 MC/H

cad  L. 1.150.144

Euro:593.99

###### 03.C18A.V024A.V004A 	DA 20.001 A 30.000 MC/H

cad  L. 1.550.952

Euro:800.99

###### 03.C18A.V024A.V005A 	DA 30.001 A 40.000 MC/H

cad  L. 1.800.731

Euro:929.99

###### 03.C18A.V024A.V006A 	OLTRE 40.000 MC/H

cad  L. 2.151.195

Euro:1110.99

###### 03.C18A.V025A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SEZIONE DI MISCELAZIONE DELL'ARIA COMPLETA DI SERRANDE DISPOSTE A 90 GR. C. E/O 180 GR.C. COSTRUITA IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO, ISOLATA INTERNAMENTE COMPLETA DI COMANDO MANUALE E PORTELLO D'ISPEZIONE:

###### 03.C18A.V025A.V001A 	PORTATA FINO A 5.000 MC/H

cad  L. 1.101.737

Euro:568.99

###### 03.C18A.V025A.V002A 	DA 5.001 A 10.000 MC/H

cad  L. 1.260.511

Euro:650.99

###### 03.C18A.V025A.V003A 	DA 10.001 A 20.000 MC/H

cad  L. 1.570.314

Euro:810.99

###### 03.C18A.V025A.V004A 	DA 20.001 A 30.000 MC/H

cad  L. 2.350.631

Euro:1213.99

###### 03.C18A.V025A.V005A 	DA 30.001 A 40.000 MC/H

cad  L. 2.801.782

Euro:1446.99

###### 03.C18A.V025A.V006A 	OLTRE 40.000 MC/H

cad  L. 3.951.927

Euro:2040.99

###### 03.C18A.V026A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE AD ACQUA SPINTA NEL SENSO DELL'ARIA CON EFFICIENZA DI SATURAZIONE FINO AL 68% COMPOSTA DA BLOCCO BASE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA RIVESTITA DA UNO SPESSO STRATO DI PRODOTTO A BASE RESINOSA, COMPLETA DI POMPA E SEPARATORE DI GOCCE:

###### 03.C18A.V026A.V001A 	PORTATA FINO A 5.000 MC/H

cad  L. 3.961.608

Euro:2045.99

###### 03.C18A.V026A.V002A 	DA 5.001 A 10.000 MC/H

cad  L. 5.100.135

Euro:2633.99

###### 03.C18A.V026A.V003A 	DA 10.001 A 20.000 MC/H

cad  L. 7.150.645

Euro:3692.99

###### 03.C18A.V026A.V004A 	DA 20.001 A 30.000 MC/H

cad  L. 9.201.155

Euro:4751.99

###### 03.C18A.V026A.V005A 	DA 30.001 A 40.000 MC/H

cad  L. 11.350.414

Euro:5861.99

###### 03.C18A.V026A.V006A 	OLTRE 40.000 MC/H

cad  L. 12.500.559

Euro:6455.99

###### 03.C18A.V027A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SEZIONE DI VENTILAZIONE A PALE AVANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA IRROBUSTITA DA ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO ESCLUSO MOTORE, COMPLETA DI BACINO, VELOCITA' ARIA SULLA SUPERFICIE FRONTALE 3 M/S:

###### 03.C18A.V027A.V001A 	PORTATA FINO A 5.000 MC/H

cad  L. 3.450.433

Euro:1781.99

###### 03.C18A.V027A.V002A 	DA 5.001 A 10.000 MC/H

cad  L. 4.000.333

Euro:2065.99

###### 03.C18A.V027A.V003A 	DA 10.001 A 20.000 MC/H

cad  L. 4.951.042

Euro:2556.99

###### 03.C18A.V027A.V004A 	DA 20.001 A 30.000 MC/H

cad  L. 7.261.012

Euro:3749.99

###### 03.C18A.V027A.V005A 	DA 30.001 A 40.000 MC/H

cad  L. 8.901.033

Euro:4596.99

###### 03.C18A.V027A.V006A 	OLTRE 40.000 MC/H

cad  L. 12.281.760

Euro:6342.99

###### 03.C18A.V028A 	PROVVISTA E POSA DI VENTILATORE CENTRIFUGO A SEM PLICE ASPIRAZIONE,DEL TIPO A TRASMISSIONE,COSTITUITO DA CHIOCCIOLA IN ACCIAIO,CORTEN E GIRANTE CENTRIFUGA IN ACCIAIO AISI 321 A PALE ROVE SCE,DINAMICAMENTE EQUILIBRATA SU MACCHINA A CONTROLLO ELETTRONICO. TRASMISSIONE COMPOSTA DA MONOBLOCCO,PULEGGE, CINGHIE TRAPEZOIDALI,CARTER DI PROTEZIONE,PORTINA DI ISPEZIONE,BASAMENTO,CONTROFLANGE,VERNICIATURA CON ANTIRUGGINE ED EPOSSIDICA NELLE PARTI IN LAMIERA NON TRATTATA. CARATTERISTICHE TECNICHE CON TEMPERATURA DI 20 C -PORTATA ARIA NON INFERIORE A 25000 MC/H -PRESSIONE STATICA NON INFERIORE A 70 MM CA. -GIRI AL PRIMO 1000-1100 -POTENZA MOTORE HP15 IN ESECUZIONE IP55 CON ALBE RO PROLUNGATO E VENTOLINA DISSIPATRICE -TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 380V/3/50 HZ IL TUTTO DOVRA' SOPPORTARE UNA TEMPERATURA DI ESERCIZ.DI 400 GR.C.PER 2 ORE,MONTATO SUL POSTO, CON CANALE DI RAFFREDDAMENTO MOTORE,COMPRESI MEZZI DI SOLLEVAMENTO.

###### 03.C18A.V028A.V001A 	................................................

cad  L. 16.001.335

Euro:8263.99

###### 03.C18A.V029A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SILENZIATORE PER RAFFREDDATORI EVAPORATIVI A CIRCUITO CHIUSO COSTITUITO DA STRUTTURA METALLICA ED ELEMENTI FONO ASSORBENTI:

###### 03.C18A.V029A.V001A 	PER POTENZIALITA' FINO A 30.000 CAL/H

cad  L. 2.600.410

Euro:1342.99

###### 03.C18A.V029A.V002A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 30.000 FINO 100.000 CAL/

cad  L. 3.351.683

Euro:1730.99

###### 03.C18A.V029A.V003A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 100.000 FINO 150.000 CAL

cad  L. 3.700.211

Euro:1910.99

###### 03.C18A.V029A.V004A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 150.000 FINO 250.000 CAL

cad  L. 4.300.455

Euro:2220.99

###### 03.C18A.V030A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SILENZIATORE PER TORRI DI RAFFREDDAMENTO EVAPORATIVE IN STRUTTURA METALLICA CON PANNELLI FONO ASSORBENTI:

###### 03.C18A.V030A.V001A 	PER POTENZIALITA' FINO A 100.000 CAL/H

cad  L. 2.751.439

Euro:1420.99

###### 03.C18A.V030A.V002A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 100.000 FINO 150.000 CAL

cad  L. 3.500.776

Euro:1807.99

###### 03.C18A.V030A.V003A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 150.000 FINO 250.000 CAL

cad  L. 3.951.927

Euro:2040.99

###### 03.C18A.V031A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TORRI DI RAFFREDDAMENTO EVAPORATIVE A CIRCUITO CHIUSO DI TIPO CENTRIFUGO:

###### 03.C18A.V031A.V001A 	FINO A 30.000 CAL/H

cad  L. 4.800.013

Euro:2478.99

###### 03.C18A.V031A.V002A 	OLTRE A 30.000 FINO A 50.000 CAL/H

cad  L. 5.901.750

Euro:3047.99

###### 03.C18A.V031A.V003A 	OLTRE A 50.000 FINO A 100.000 CAL/H

cad  L. 8.000.667

Euro:4131.99

###### 03.C18A.V031A.V004A 	OLTRE A 100.000 FINO A 150.000 CAL/H

cad  L. 12.001.001

Euro:6197.99

###### 03.C18A.V031A.V005A 	OLTRE A 150.000 FINO A 250.000 CAL/H

cad  L. 17.000.450

Euro:8779.99

###### 03.C18A.V032A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TORRI EVAPORATIVE DI RAFFREDDAMENTO TIPO CENTRIFUGO:

###### 03.C18A.V032A.V001A 	PER POTENZIALITA' FINO A 30.000 CAL/H

cad  L. 2.300.288

Euro:1187.99

###### 03.C18A.V032A.V002A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 30.000 FINO 50.000 CAL/H

cad  L. 2.480.361

Euro:1280.99

###### 03.C18A.V032A.V003A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 50.000 FINO 100.000 CAL/

cad  L. 2.850.189

Euro:1471.99

###### 03.C18A.V032A.V004A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 100.000 FINO 150.000 CAL

cad  L. 3.750.554

Euro:1936.99

###### 03.C18A.V032A.V005A 	PER POTENZIALITA' OLTRE 150.000 FINO 250.000 CAL

cad  L. 5.150.478

Euro:2659.99

###### 03.C18A.V033A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TORRINI DI ESTRAZIONE ARIA, DA TETTO, CENTRIFUGHI, A SCARICO RADIALE, COMPLETI DI BASE IN LAMIERA VERNICIATA E STAFFE DI ANCORAGGIO, CAPPELLO IN RESINA RINFORZATA, MOTORE ELETTRICO A 6-8 POLI E VENTOLE IN ACCIAIO, SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE PER UNA PORTATA DI:

###### 03.C18A.V033A.V001A 	FINO A 1.500 MC/H

cad  L. 1.066.884

Euro:550.99

###### 03.C18A.V033A.V002A 	OLTRE 1.500 MC/H FINO A 2.500 MC/H

cad  L. 1.204.359

Euro:621.99

###### 03.C18A.V033A.V003A 	OLTRE 2.500 MC/H FINO A 4.000 MC/H

cad  L. 1.359.261

Euro:701.99

###### 03.C18A.V033A.V004A 	OLTRE 4.000 MC/H FINO A 8.000 MC/H

cad  L. 1.638.084

Euro:845.99

###### 03.C18A.V033A.V005A 	OLTRE 8.000 MC/H FINO A 15.000 MC/H

cad  L. 2.925.703

Euro:1510.99

###### 03.C18A.V033A.V006A 	OLTRE 15.000 MC/H FINO A 20.000 MC/H

cad  L. 3.692.466

Euro:1906.99

###### 03.C18A.V033A.V007A 	OLTRE 20.000 MC/H FINO A 32.000 MC/H

cad  L. 6.436.161

Euro:3323.99

###### 03.C18A.V034A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TORRINI DI ESTRAZIONE ARIA,DA TETTO, ELICOIDALI, A SCARICO RADIALE, COMPLETI DI BASE IN LAMIERA VERNICIATA E STAFFE ANCORAGGIO, CAPPELLO IN RESINA RINFORZATA, MOTORE ELETTRICO A 6-8 POLI E VENTOLE IN ACCIAIO, SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE PER UNA PORTATA DI:

###### 03.C18A.V034A.V001A 	FINO A 1.500 MC/H

cad  L. 937.154

Euro:483.99

###### 03.C18A.V034A.V002A 	OLTRE 1.500 MC/H FINO A 2.500 MC/H

cad  L. 1.132.717

Euro:584.99

###### 03.C18A.V034A.V003A 	OLTRE 2.500 MC/H FINO A 4.000 MC/H

cad  L. 1.204.359

Euro:621.99

###### 03.C18A.V034A.V004A 	OLTRE 4.000 MC/H FINO A 8.000 MC/H

cad  L. 1.386.369

Euro:715.99

###### 03.C18A.V034A.V005A 	OLTRE 8.000 MC/H FINO A 15.000 MC/H

cad  L. 2.197.666

Euro:1134.99

###### 03.C18A.V034A.V006A 	OLTRE 15.000 MC/H FINO A 20.000 MC/H

cad  L. 3.055.434

Euro:1577.99

###### 03.C18A.V034A.V007A 	OLTRE 20.000 MC/H FINO A 32.000 MC/H

cad  L. 4.356.607

Euro:2249.99

###### 03.C18A.V035A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ANEMOSTATO PER DISTRIBUZIONE ARIA IN FUSIONE DI ALLUMINIO ANODIZZATO

###### 03.C18A.V035A.V001A 	PER DIAMETRO 125

cad  L. 66.607

Euro:34.39

###### 03.C18A.V035A.V002A 	PER DIAMETRO 150

cad  L. 72.610

Euro:37.49

###### 03.C18A.V035A.V003A 	PER DIAMETRO 200

cad  L. 87.132

Euro:44.99

###### 03.C18A.V036A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ANEMOSTATO PER DISTRIBUZIONE ARIA IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO A FUOCO:

###### 03.C18A.V036A.V001A 	PER DIAMETRO SINO A 125 MM.

cad  L. 43.566

Euro:22.49

###### 03.C18A.V036A.V002A 	PER DIAMETRO SINO A 150 MM.

cad  L. 46.857

Euro:24.19

###### 03.C18A.V036A.V003A 	PER DIAMETRO 200 MM.

cad  L. 53.053

Euro:27.39

###### 03.C18A.V037A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTA MANDATA O RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO A DOPPIA FILA DI ALETTE CON SERRANDA DI TARATURA

###### 03.C18A.V037A.V001A 	............

m²  L. 27.301

Euro:14.09

###### 03.C18A.V038A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTA NORMALE MANDATA ARIA AD ALETTE ORIENTABILI, IN ACCIAIO VERNICIATO A FUOCO, COMPLETA DI SERRANDINA DI REGOLAZIONE:

###### 03.C18A.V038A.V001A 	ARIA FRONTALE SINO DMQ. 1.40

m²  L. 37.176

Euro:19.19

###### 03.C18A.V038A.V002A 	ARIA FRONTALE DA DMQ. 1.41 A 2

m²  L. 26.526

Euro:13.69

###### 03.C18A.V038A.V003A 	ARIA FRONTALE OLTRE DMQ. 2.01

m²  L. 21.105

Euro:10.89

###### 03.C18A.V039A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTA RIPRESA ARIA A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE IN LAMIERA I.C.S.:

###### 03.C18A.V039A.V001A 	ARIA FRONTALE SINO DMQ. 1.40

m²  L. 34.271

Euro:17.69

###### 03.C18A.V039A.V002A 	ARIA FRONTALE DA DMQ. 1.41 A 2

m²  L. 25.558

Euro:13.19

###### 03.C18A.V039A.V003A 	ARIA FRONTALE OLTRE DMQ. 2.01

m²  L. 20.524

Euro:10.59

###### 03.C18A.V040A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTE DI TRANSITO IN ALLUMINIO CON CORNICE PERIMETRALE O CONTROTELAIO

###### 03.C18A.V040A.V001A 	..........

m²  L. 12.004

Euro:6.19

###### 03.C18A.V041A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTE DI TRANSITO IN METALLO VERNICIATO CON ALETTE FISSE A LABIRINTO

###### 03.C18A.V041A.V001A 	...........

cad  L. 58.088

Euro:29.99

###### 03.C18A.V042A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALI FLANGIATI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX DI SEZIONE CIRCOLARE:

###### 03.C18A.V042A.V001A 	SENZA RIVESTIMENTO

kg  L. 17.000

Euro:8.78

###### 03.C18A.V042A.V002A 	CON RIVESTIMENTI IN NEOPRENE AUTOAD.E AUTOEST.

kg  L. 22.654

Euro:11.69

###### 03.C18A.V043A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALI FLANGIATI IN LAMIERA ZINCATA DI SEZIONE CIRCOLARE COMPRESA IMPRIMITURA ED UNA MANO SMALTO:

###### 03.C18A.V043A.V001A 	SENZA RIVESTIMENTO

kg  L. 9.991

Euro:5.16

###### 03.C18A.V043A.V002A 	CON RIVESTIMENTI IN NEOPRENE AUTOAD. ED AUTOEST.

kg  L. 13.495

Euro:6.97

###### 03.C18A.V044A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX, DI QUALSIASI SEZIONE, TIPO GRAFFATO O CHIODATO O SALDATO, DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA O SPESSORE, COMPRESE EVENTUALI FLANGE PER GIUNZIONI, STAFFE O TIRANTI DI SOSTEGNO, OPERE MURARIE, ECC.

###### 03.C18A.V044A.V001A 	................................................

kg  L. 25.558

Euro:13.19

###### 03.C18A.V045A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX A SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRATA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA O SPESSORE

###### 03.C18A.V045A.V001A 	.............

kg  L. 25.558

Euro:13.19

###### 03.C18A.V046A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRATA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA O SPESSORE

###### 03.C18A.V046A.V001A 	..............

kg  L. 9.003

Euro:4.65

###### 03.C18A.V047A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI ESEGUITE IN LASTRA DI SCHIUMA RIGIDA DI POLIISOCIANATO AUTOESTINGUENTE, DELLO SPESSORE DI 20 MM E DELLA DENSITA' NON INFERIORE A 45 KG/MC, INTERPOSTA A LAMIERINO DI ALLUMINIO GOFFRATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 80 MICRON, COMPRESO MATERIALI DI CONSUMO ED EVENTUALI PEZZI SPECIALI

###### 03.C18A.V047A.V001A 	...............

m²  L. 49.181

Euro:25.39

###### 03.C18A.V048A 	PROVVISTA E POSA DI EVAQUATORE-IMMISSORE COSTRUI TO CON TELAIO IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO, ACCIAIO VERNICIATO A FUOCO O INOX,CON COEFFICIENTE AERAULICO NON INFERIORE A CV= 0.65,COMPLETO DI QUANTO NECESSARIO.

###### 03.C18A.V048A.V001A 	CON ALETTE IN LEGA DI ALLUMINIO ESTRUSO

m²  L. 15.993

Euro:8.26

###### 03.C18A.V048A.V002A 	CON ALETTE IN VETRO RINFORZATO RETINATO

m²  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C18A.V049A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI FILTRI, CELLE FILTRANTI, AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C08A.V019, 03.C08A.V022,.

###### 03.C18A.V049A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

L. %

Euro:---

###### 03.C18A.V050A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI FILTRO D'ARIA DI TIPO RIGENERABILE COSTITUITO DA TELAIO IN LAMIERA ZINCATA CON MASSA FILTRANTE IN CALZA METALLICA E PROTEZIONE CON RETE ZINCATA

###### 03.C18A.V050A.V001A 	............

m²  L. 251.715

Euro:129.99

###### 03.C18A.V051A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE DI COLLEGAMENTO TRA CANALIZZAZIONE E GRUPPO TERMOVENTILANTE O SIMILARE,PER ML DI SVILUPPO PERIMETRALE

###### 03.C18A.V051A.V001A 	CON GIUNTI A BAIONETTA

ml  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C18A.V051A.V002A 	CON GIUNTI A FLANGIA

ml  L. 47.632

Euro:24.59

###### 03.C18A.V052A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PRESA OD ESPULSIONE ARIA,IN ACCIAIO INOX CON RETE ESTERNA

###### 03.C18A.V052A.V001A 	............

m²  L. 30.012

Euro:15.49

###### 03.C18A.V053A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PRESA ED ESPULSIONE ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO,ALETTE PASSO MM.25, CON RETE ANTITOPO COMPLETA DI CONTROTELAIO: NELLE MISURE STANDARD DA ALTEZZA H = MM.200 FINO MM. 1000 E DA LUNGHEZZA MM. 300 FINO A MM. 1000, SUDDIVISE DI MM.100 IN 100:

###### 03.C18A.V053A.V001A 	FINO DMQ. 50

m²  L. 8.500

Euro:4.39

###### 03.C18A.V053A.V002A 	DA DMQ. 51 A DMQ. 100

m²  L. 6.389

Euro:3.29

###### 03.C18A.V054A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PRESA ED ESPULSIONE ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO, ALETTE PASSO MM 25, CON RETE ANTITOPO COMPLETA DI CONTROTELAIO NELLE MISURE EXTRA STANDARD NON CONTEM PLATE IN QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C18A.V053,.

###### 03.C18A.V054A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

L. %

Euro:---

###### 03.C18A.V055A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER CANALI FLANGIATI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX (BRAGHE CON CURVE, TRONCHETTI, CONI, ECC.)

###### 03.C18A.V055A.V001A 	SENZA RIVESTIMENTO

kg  L. 40.855

Euro:21.09

###### 03.C18A.V055A.V002A 	CON RIVESTIMENTO IN NEOPRENE AUTOESTINGUENTE

kg  L. 48.019

Euro:24.79

###### 03.C18A.V056A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER CANALI FLANGIATI IN LAMIERA ZINCATA (BRAGHE CON CURVE, TRONCHETTI, CONI, ECC.)

###### 03.C18A.V056A.V001A 	SENZA RIVESTIMENTO

kg  L. 22.654

Euro:11.69

###### 03.C18A.V056A.V002A 	CON RIVESTIMENTO IN NEOPRENE AUTOESTINGUENTE

kg  L. 26.526

Euro:13.69

###### 03.C18A.V057A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER CANALI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX, GRAFFATI, CHIODATI O SALDATI (CURVE A DOPPIA ANGOLAZIONE, CONDOTTI A DOPPIA SEZIONE TRAPEZOIDALE ECC.) DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE

###### 03.C18A.V057A.V001A 	...............

kg  L. 31.173

Euro:16.09

###### 03.C18A.V058A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER CANALI IN LAMIERA ZINCATA, GRAFFATI, CHIODATI O SALDATI (CURVE A DOPPIA ANGOLAZIONE, CONDOTTI A DOPPIA SEZIONE TRAPEZOIDALE ECC.) DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE

###### 03.C18A.V058A.V001A 	..............

kg  L. 15.799

Euro:8.16

###### 03.C18A.V059A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE INTERNO DI CANALIZZAZIONI IN MATERIALE DI NEOPRENE O SIMILARE AUTOADESIVO, AUTOESTINGUENTE, DELLO SPESSORE DI MM. 10, COMPLETO DI NASTRO ADESIVO, ANCH'ESSO IN NEOPRENE, SULLE GIUNZIONI

###### 03.C18A.V059A.V001A 	.............

m²  L. 37.370

Euro:19.29

###### 03.C18A.V060A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE INTERNO DI CANALIZZAZIONI ESEGUITO IN MATERIALE DI ULTRALITO PLASTOFILMATA O SIMILARE, AUTOESTINGUENTE

###### 03.C18A.V060A.V001A 	............

m²  L. 15.490

Euro:7.99

###### 03.C18A.V061A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE-COIBENTE DI CANALI DELL'ARIA ESEGUITO SULLA SUPERFICIE ESTERNA CON FELTRO IN FIBRA DI VETRO TRATTATO CON RESINE TERMOINDURENTI RIVESTITO SU UNA FACCIATA CON VELO DI VETRO TRATTATO CON RESINA NEOPRENICA, DI CONDUCIBILITA' (LAMBDA) = 0,041 W/M C, CON CERTIFICAZIONE DI COMPORTAMENTO AL FUOCO IN CLASSE "1", FISSATO STABILMENTE AL CANALE CON COLLARI IN FILO O PIATTINA FERRO ZINCATO, ESEGUITO CON FASCIATURA IN RETE METALLICA ZINCATA CON ROMBI CM. 5 CIRCA

###### 03.C18A.V061A.V001A 	DENSITA' KG/MC 20 SPESSORE MM 25

m²  L. 18.607

Euro:9.61

###### 03.C18A.V061A.V002A 	DENSITA' KG/MC 32 SPESSORE MM 25

m²  L. 19.749

Euro:10.19

###### 03.C18A.V061A.V003A 	DENSITA' KG/MC 32 SPESSORE MM 30

m²  L. 20.718

Euro:10.69

###### 03.C18A.V062A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN TE-COIBENTE DI CANALI DELL'ARIA ESEGUITO SULLA SUPERFICIE ESTERNA CON FELTRO IN FIBRA DI VETRO TRATTATO CON RESINE TERMOINDURENTI RIVESTITO SU UNA FACCIATA CON VELO DI VETRO TRATTATO CON RESI NA NEOPRENICA, DI CONDUCIBILITA' (LAMBDA)=0,041 W/MC, CON CERTIFICAZIONE DI COMPORTAMENTO AL FUOCO IN CLASSE 1, FISSATO STABILMENTE AL CANALE CON COLLARI IN FILO O PIATTINA FERRO ZINCATO, ESEGUITO CON FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO

###### 03.C18A.V062A.V001A 	DENSITA' KG/MC 20 SPESSORE MM 25

m²  L. 53.441

Euro:27.59

###### 03.C18A.V062A.V002A 	DENSITA' KG/MC 32 SPESSORE MM 25

m²  L. 55.958

Euro:28.89

###### 03.C18A.V062A.V003A 	DENSITA' KG/MC 32 SPESSORE MM 30

m²  L. 57.313

Euro:29.59

###### 03.C18A.V063A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDA ANTIGELO, MOTORIZZABILE, COMANDATA DA TERMOSTATO DA CANALE TARATO PER CHIUSURA A + 5 GRADI CENTIGRADI

###### 03.C18A.V063A.V001A 	............

cad  L. 375.636

Euro:193.99

###### 03.C18A.V064A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDA DI GRAVITA' CON TELAIO IN LAMIERA ZINCATA ED ALETTE DI ALLUMINIO

###### 03.C18A.V064A.V001A 	............

cad  L. 551.836

Euro:284.99

###### 03.C18A.V065A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDA DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA, IN ACCIAIO VERNICIATO:

###### 03.C18A.V065A.V001A 	DI SEZIONE CIRCOLARE PER DIAM. SINO A MM. 125

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 03.C18A.V065A.V002A 	DI SEZIONE CIRCOLARE PER DIAM. SINO A MM. 150

cad  L. 75.127

Euro:38.79

###### 03.C18A.V065A.V003A 	DI SEZIONE CIRCOLARE PER DIAM. OLTRE MM. 150

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C18A.V065A.V004A 	DI SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRATA

m²  L. 6.196

Euro:3.19

###### 03.C18A.V066A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDE TAGLIAFUOCO, CON CERTIFICAZIONE, CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO REI 120,PER INSTAL LAZIONE SIA A CANALE CHE A MURO, CON INVOLUCRO E PARTI DI COMANDO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 20/10, PALA CON INTERPOSTA CERAMICA AMIANTO, DISPOSITIVO PORTAFUSIBILE ESTRAIBILE DALL'ESTERNO, RELE' TERMICO CON FUSIBILE A 72 GRADI C., LEVA DI RITORNO MANUALE, CUSCINETTI IN BRONZO AUTOLUBRIFICANTI, FINE CORSA ELETTRICO, PROFONDITA' DI MM. 300, SINO

###### 03.C18A.V066A.V001A 	DMQ. 3

m²  L. 62.541

Euro:32.29

###### 03.C18A.V066A.V002A 	DMQ. 4,5

m²  L. 48.987

Euro:25.29

###### 03.C18A.V066A.V003A 	DMQ. 8

m²  L. 26.526

Euro:13.69

###### 03.C18A.V066A.V004A 	DMQ. 15

m²  L. 16.555

Euro:8.55

###### 03.C18A.V066A.V005A 	DMQ. 24

m²  L. 11.211

Euro:5.79

###### 03.C18A.V066A.V006A 	DMQ. 35

m²  L. 8.810

Euro:4.55

###### 03.C18A.V066A.V007A 	DMQ. 48

m²  L. 6.931

Euro:3.58

###### 03.C18A.V066A.V008A 	DMQ. 63

m²  L. 6.196

Euro:3.19

###### 03.C18A.V066A.V009A 	DMQ. 80

m²  L. 5.208

Euro:2.69

###### 03.C18A.V066A.V010A 	DMQ. 99

m²  L. 4.840

Euro:2.49

###### 03.C18A.V066A.V011A 	DMQ. 135

m²  L. 3.969

Euro:2.05

###### 03.C18A.V067A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDE TAGLIAFUOCO IDEM COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI MA DI PROFONDITA' 500 MM.

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C18A.V066,.

###### 03.C18A.V067A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

L. %

Euro:---

###### 03.C18A.V068A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERVOCOMANDO A DUE POSIZIONI,ELETTROMECCANICO PER SERRANDA TAGLIAFUOCO CON DISPOSITIVO DI RITORNO IN MANCANZA DI TENSIONE. PROTEZIONE DA SOVRACCARICO ELETTRICO. CUSTODIA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO IP54 CON CAVO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO E SQUADRA DI ANCORAG= GIO.

###### 03.C18A.V068A.V001A 	................................................

cad  L. 389.190

Euro:200.99

###### 03.C18A.V069A 	PROVVISTA E POSA DI SGANCIO ELETTROMAGNETICO, MONTATO SU SERRANDA TAGLIAFUOCO,ALIMENTATO CON CORRENTE ALTERNATA CON COMANDO A DISTANZA (EVEN= TUALE CENTRALINA),COMPLETO DI CABLAGGIO ED ACCESSORI.

###### 03.C18A.V069A.V001A 	................................................

cad  L. 222.671

Euro:114.99

###### 03.C18A.V070A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: CONTROLLORE UMIDIFICATORE/DEUMIDIFICATORE MODULANTE ATTO A REGOLARE AUTOMATICAMENTE IL GRADO DI UMIDIFICAZIONE DELL'AMBIENTE, COSTITUITO DA ELEMENTO SENSIBILE A NASTRO DI NYLON E CONTATTI A MICROINTERRUTTORE, MANOPOLA DI REGOLAZIONE, CON CAMPO DI FUNZIONAMENTO 20 - 80% DI U.R. CON TOLLERANZA + O 6%, ESCLUSO COLLEGAMENTO ELETTRICO

###### 03.C18A.V070A.V001A 	........

cad  L. 1.001.051

Euro:516.99

###### 03.C18A.V071A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SONDA DA CANALE DIAMETRO 1/2" E LUNGHEZZA 200 MM. COMPLETA DI GUAINA, FLANGE DI MONTAGGIO E BOCCHETTONI PRESSACAVO

###### 03.C18A.V071A.V001A 	.........

cad  L. 112.690

Euro:58.19

###### 03.C18A.V072A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TERMOSTATO DA CANALE DI TIPO STAGNO CON SCALA DA -10 GRADI C. A +40 GRADI C., COMPLETO DI ELEMENTO SENSIBILE, POTENZIOMETRO, CONTENITORE, GUAINA IN RAME E RACCORDI

###### 03.C18A.V072A.V001A 	.........

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 03.C18A.V073A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI UMIDIFICATORE/DEUMIDIFICATORE

###### 03.C18A.V073A.V001A 	.........

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C18A.V074A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI UMIDOSTATO DA CANALE A DUE POSIZIONI, COSTITUITO DA ELEMENTO SENSIBILE, CINEMATISMO DI TRASMISSIONE, MICROINTERRUTTORE, PIASTRE DI BASE, CAMPO DI REGOLAZIONE 20 - 80% DI U.R. DIFFERENZIALE C.A. 5% DI UMIDITA' RELATIVA, ESCLUSO COLLEGAMENTO ELETTRICO

###### 03.C18A.V074A.V001A 	...........

cad  L. 561.518

Euro:289.99

###### 03.C18A.V075A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA SU QUADRO DI UNITA' CENTRALE DI DIALOGO ELETTRONICA A MICROPROCESSO= RE CON DISPLAY MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO E LA COMUNICAZIONE,TRAMITE BUS DI MASSIMO 240 REGOLATORI AMBIENTE.COMANDO MANUALE TEMPORANEO O PERMANENTE.ESECUZIONE IN CUSTODIA DA INCASSO CON TASTIERA FRONTALE DI PROGRAMMAZIONE PROTETTA DA COPERCHIO TRASPARENTE CON CHIUSURA A CHIAVE. VALORI DI ASSEGNAZIONE AI REGOLATORI: -VALORI PRESCRITTI DI CONFORT ED ECONOMIA -PARAMETRI DI REGOLAZIONE -MODIFICHE DEI VALORI PRESCRITTI -TIPO DI FUNZIONAMENTO VALORI DI RICEZIONE DA CIASCUN REGOLATORE: -VALORI PRESCRITTI -VALORI DI TEMPERATURA -POSIZIONE DEGLI ORGANI FINALI -CODIFICA DEL SENSO D'AZIONE -EVENTUALI ANOMALIE CON VISUALIZZAZ. SUL DISPLAY -MEMORIA DI PROGRAMMA PERMANENTE -OROLOGIO ANNUALE CON RISERVA DI 100 ORE ALIMENTAZIONE 24V. - COMSUMO 65 VA

###### 03.C18A.V075A.V001A 	ESCLUSA SCHEDA DI SUPERVISIONE DI COLLEG.ELETTR.

cad  L. 6.300.622

Euro:3253.99

# 03.C19A 	OPERE COMPIUTE IMPIANTI GAS

###### 03.C19A.V001A 	POSA IN OPERA DI VENTILATORI ELETTRICI COME GLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI COMPLETI DI LINEE ELETTRICHE INCASSATE SOTTO TUBO, TUBO E MATERIALI D'USO

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C09A.V002, 03.C09A.V003,.

###### 03.C19A.V001A.V001A 	AUMENTO SUL PREZZO DEGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C09A.V002, 03.C09A.V003,.

L. %

Euro:---

###### 03.C19A.V001A.V002A 	AUMENTO SUL PREZZO DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI - DIAM. CM 15

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C09A.V002,.

L. %

Euro:---

###### 03.C19A.V002A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TURBO ASPIRATORE EOLICO COMPLETO DI GIRANTE IN LAMIERA ALLUMINATA, SPESSORE PALE 7/10, MONTATA SU CUSCINETTI A SFERA, SERRANDA DI REGOLAZIONE CON CATENA DI COMANDO, BASAMENTO UNIVERSALE, RAZZE A DOPPIA RIVETTATURA

###### 03.C19A.V002A.V001A 	DA 4" A 8"

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C19A.V002A.V002A 	DA 5" A 14"

cad  L. 350.464

Euro:180.99

###### 03.C19A.V002A.V003A 	DA 16" A 18"

cad  L. 751.272

Euro:387.99

###### 03.C19A.V002A.V004A 	DA 20" A 24"

cad  L. 1.601.295

Euro:826.99

###### 03.C19A.V002A.V005A 	DA 30" A 36"

cad  L. 3.001.218

Euro:1549.99

###### 03.C19A.V003A 	POSA IN OPERA DI TRAPPOLE, TUBI, GOMITI E ROSONI IN ALLUMINIO

###### 03.C19A.V003A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C09A.V014, 03.C09A.V022, 03.C09A.V025, 03.C09A.V029, 03.C09A.V031, 03.C09A.V034, 03.C09A.V040,.

L. %

Euro:---

###### 03.C19A.V004A 	POSA IN OPERA DI CAPPE DI TIRAGGIO COMPRESI TASSELLI, CATENE E MATERIALI D'USO

###### 03.C19A.V004A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C09A.V025, 03.C09A.V029,.

L. %

Euro:---

###### 03.C19A.V005A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA CAPPE DI TIRAGGIO SOSPESE A SOFFITTO O A PARETE, IN ACCIAIO INOX 18/10, SPESSORE 10/10, COMPLETE DI FILTRI INOX RIGENERABILI, PLAFONIERE STAGNE IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI CORREDATE DI TUBO FLUORESCENTE DA 40W, CON RACCOGLIGOCCE

###### 03.C19A.V005A.V001A 	MISURATA IN PIANTA

m²  L. 675.758

Euro:348.99

###### 03.C19A.V006A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CAPPE DI TIRAGGIO SOSPESE A SOFFITTO O A PARETE, IN ACCIAIO INOX 18/10, SPESSORE 8/10, CON RINFORZI INTERNI IN INOX, COMPLETE DI FILTRI, A GRIGLIA, IN ACCIAIO INOX RIGENERABILI, PLAFONIERE STAGNE IP55 IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI, SCHERMATE, CON TUBO FLUORESCENTE DA 36 W., ECC

###### 03.C19A.V006A.V001A 	MISURATA IN PIANTA

m²  L. 451.150

Euro:232.99

###### 03.C19A.V007A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA CAPPE DI TIRAGGIO SOSPESE A SOFFITTO O A PARETE,IN ACCIAIO INOX 18/10,SPESSORE 10/10,COMPLETE DI FILTRI IN ACCIAIO INOX RIGENERABILI,PLAFONIERE STAGNE IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI CORREDATE DI TUBO FLUORESCENTE DA 40W,CON RACCOGLIGOCCE, COMPLETE DI ASPIRATORE SOTTO CAPPA,MOTORE IP55 A SEI POLI: SEI POLI:

###### 03.C19A.V007A.V001A 	MISURATA IN PIANTA

m²  L. 811.297

Euro:418.99

###### 03.C19A.V008A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CAPPE DI TIRAGGIO SOSPESE O A PARETE, IN ACCIAIO INOX 18/10, SPESSORE 8/10, CON RINFORZI INTERNI IN INOX, COMPLETE DI FILTRI, A GRIGLIA, IN ACCIAIO INOX RIGENERABILI, CON PLAFONIERE STAGNE IP55 IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI, SCHERMATE, CON TUBO FLUORESCENTE DA 36 W., COMPLETA DI ASPIRATORE SOTTOCAPPA - MOTORE IP55 - CLASSE F - CON REGOLATORE DI VELOCITA'

###### 03.C19A.V008A.V001A 	MISURATA IN PIANTA

m²  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C19A.V009A 	POSA IN OPERA DI PIANO DI COTTURA GAS COMPRESO TRASPORTO, REGOLAZIONE-COLLAUDO ECC.

###### 03.C19A.V009A.V001A 	AUMENTO SUL PREZZO DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C09A.V031,.

L. %

Euro:---

###### 03.C19A.V010A 	PROVVISTA E POSA DI RUBINETTO PORTAGOMMA PER GAS CON CORPO IN OTTONE, DI QUALUNQUE TIPO E DIAMETRO

###### 03.C19A.V010A.V001A 	................................................

mm  L. 2.691

Euro:1.39

###### 03.C19A.V011A 	SMONTAGGIO-RIMONTAGGIO APPARECCHIATURE DI COTTURA A GAS METANO DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI SCOLLEGAMENTO E RICOLLEGAMENTO AGLI IMPIANTI, ESCLUSE RUBINETTERIE DI INTERCETTAZIONE

###### 03.C19A.V011A.V001A 	................................................

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C19A.V012A 	PROVVISTA E POSA DI TUBO METALLICO IN ACCIAIO INOX, FLESSIBILE, A PARETE CONTINUA PER ALLACCIAMENTO APPARECCHIATURE GAS FISSE O AD INCASSO, DI QUALUNQUE SEZIONE O LUNGHEZZA, MATERIALI DI CONSUMO COMPRESI, OMOLOGATO UNI-CIG

###### 03.C19A.V012A.V001A 	................................................

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C19A.V013A 	POSA IN OPERA DI CUCINE A GAS E FORNI, COMPRESO TRASPORTO, REGOLAZIONE-COLLAUDO

###### 03.C19A.V013A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C09A.V034, 03.C09A.V040,.

L. %

Euro:---

###### 03.C19A.V014A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA CUCINA A GAS IN ACCIA= IO INOX 18/8,DIMENSIONI 80X85X82 CIRCA,CON 4 FUOCHI E FORNO VALVOLATI.COMPLETA DI GRIGLIE PER FUOCHI,VASSOI RACCOGLIGOCCE ESTRAIBILI,TERMOSTATO PER FORNO,PORTINA PER FORNO A DOPPIA PARETE CON INTERPOSTO MATERIALE ISOLANTE,ISOLAMENTO TERMICO DELLA CAMERA FORNO,BRUCIATORI INDIPENDENTI,VALVOLA SICUREZZA ANTISCOPPIO,PIEDINI REGOLABILI IN ALLUMINIO.SCARICO FUMI CONVO= GLIATO.COMPRESO REGOLAZIONE-COLLAUDO,DATA FUNZ.

###### 03.C19A.V014A.V001A 	DIMENSIONI CIRCA 80X85X82

cad  L. 4.201.705

Euro:2169.99

###### 03.C19A.V015A 	POSA IN OPERA MATERIALI ED ACCESSORI DESCRITTI ALL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI, COMPRESO TRASPORTO-COLLAUDO

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C09A.V043,.

###### 03.C19A.V015A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTO ARTICOLO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C19A.V016A 	POSA IN OPERA DI SCALDABAGNO A GAS, COMPRESO TRASPORTO, REGOLAZIONE-COLLAUDO

###### 03.C19A.V016A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C09A.V045, 03.C09A.V046,.

L. %

Euro:---

###### 03.C19A.V017A 	SMONTAGGIO SCALDABAGNO A GAS E RIMOZIONE PREVIA CHIUSURA TUBAZIONI ACQUA E GAS

###### 03.C19A.V017A.V001A 	......

cad  L. 95.070

Euro:49.09

###### 03.C19A.V018A 	SMONTAGGIO-RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE DI COTTURA A GAS METANO DI QUALSIASI TIPO, CALDAIETTE MURALI, ECC. CON EVENTUALI RIPRISTINI MURALI, ED ANNULLAMENTO COLLEGAMENTI IDRAULICI-GAS

###### 03.C19A.V018A.V001A 	................................................

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C19A.V019A 	RIMOZIONE DI MENSOLE IN FERRO

###### 03.C19A.V019A.V001A 	.......

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C19A.V020A 	RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI MENSOLE IN FERRO

###### 03.C19A.V020A.V001A 	COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO

cad  L. 55.183

Euro:28.49

###### 03.C19A.V021A 	RIMOZIONE DI PIANO IN MARMO

###### 03.C19A.V021A.V001A 	......

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C19A.V022A 	RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI PIANO IN MARMO,

###### 03.C19A.V022A.V001A 	COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C19A.V023A 	RIMOZIONE DI CAPPE DI TIRAGGIO

###### 03.C19A.V023A.V001A 	DI QUALSIASI DIMENSIONE

cad  L. 175.038

Euro:90.39

###### 03.C19A.V024A 	RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI CAPPE DI TIRAGGIO,

###### 03.C19A.V024A.V001A 	DI QUALUNQUE DIMENSIONE

cad  L. 280.759

Euro:144.99

###### 03.C19A.V025A 	RIMOZIONE E TRASPORTO CUCINE E PENTOLE A GAS

###### 03.C19A.V025A.V001A 	......

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 03.C19A.V026A 	PROVVISTA E POSA DI GRIGLIE SMALTATE NERE PER CUCINA A GAS

###### 03.C19A.V026A.V001A 	PICCOLE

cad  L. 27.688

Euro:14.29

###### 03.C19A.V026A.V002A 	MEDIE

cad  L. 37.563

Euro:19.39

###### 03.C19A.V026A.V003A 	GRANDI PER CUCINE INDUSTRIALI

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C19A.V026A.V004A 	GRIGLIE PER FORNO

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C19A.V027A 	PROVVISTA E POSA DI VASSOI SOTTOBRUCIATORE

###### 03.C19A.V027A.V001A 	........

cad  L. 65.058

Euro:33.59

###### 03.C19A.V028A 	PROVVISTE E POSA DI PIASTRE GHISA

###### 03.C19A.V028A.V001A 	A 1 FUOCO

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C19A.V028A.V002A 	A 2 FUOCHI

cad  L. 375.636

Euro:193.99

###### 03.C19A.V029A 	PROVVISTA E POSA DI ROSONI CROMATI IN GENERE PER RUBINETTI

###### 03.C19A.V029A.V001A 	........

cad  L. 4.008

Euro:2.07

###### 03.C19A.V030A 	PROVVISTA E POSA DI BRUCIATORI A GAS A NORME UNI CIG

###### 03.C19A.V030A.V001A 	PER CUCINE ECONOMICHE TIPO PICCOLO

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C19A.V030A.V002A 	PER CUCINE ECONOMICHE TIPO MEDIO

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C19A.V030A.V003A 	PER CUCINE ECONOMICHE TIPO GRANDE

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C19A.V030A.V004A 	PER CUCINE INDUSTRIALI TIPO PICCOLO

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C19A.V030A.V005A 	PER CUCINE INDUSTRIALI TIPO MEDIO

cad  L. 90.036

Euro:46.49

###### 03.C19A.V030A.V006A 	PER CUCINE INDUSTRIALI TIPO GRANDE

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C19A.V030A.V007A 	PER CUCINE INDUSTRIALI TIPO SOTTOPIASTRA

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C19A.V030A.V008A 	PER CUCINE INDUSTRIALI TIPO PER FORNO

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C19A.V030A.V009A 	PER CUCINE INDUSTRIALI TIPO PER PENTOLONE

cad  L. 90.036

Euro:46.49

###### 03.C19A.V031A 	PROVVISTA E POSA DI SUPPORTO PER BRUCIATORI PER CUCINE INDUSTRIALI

###### 03.C19A.V031A.V001A 	DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 03.C19A.V032A 	PROVVISTA E POSA DI SPARTIFIAMMA PER CUCINE INDUSTRIALI

###### 03.C19A.V032A.V001A 	TIPO PICCOLO

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C19A.V032A.V002A 	TIPO MEDIO

cad  L. 55.183

Euro:28.49

###### 03.C19A.V032A.V003A 	TIPO GRANDE

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C19A.V033A 	PROVVISTA E POSA DI RAMPA GAS PORTARUBINETTI PER CUCINE INDUSTRIALI

###### 03.C19A.V033A.V001A 	........

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C19A.V034A 	PROVVISTA E POSA DI RUBINETTI VALVOLATI PER ACCENSIONE E REGOLAZIONE FIAMMA, OMOLOGATI

###### 03.C19A.V034A.V001A 	PER CUCINE ECONOMICHE

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C19A.V034A.V002A 	PER CUCINE INDUSTRIALI - TIPO NAZIONALE

cad  L. 125.083

Euro:64.59

###### 03.C19A.V034A.V003A 	PER CUCINE INDUSTRIALI - TIPO ESTERO

cad  L. 226.543

Euro:116.99

###### 03.C19A.V034A.V004A 	PER PENTOLONI

cad  L. 75.127

Euro:38.79

###### 03.C19A.V035A 	PROVVISTA E POSA DI RUBINETTI ACQUA PER CARICO PENTOLE A GAS

###### 03.C19A.V035A.V001A 	........

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C19A.V036A 	SMONTAGGIO E REVISIONE VALVOLA IDRAULICA PER SCALDABAGNO GAS

###### 03.C19A.V036A.V001A 	........

cad  L. 65.058

Euro:33.59

###### 03.C19A.V037A 	PROVVISTA E POSA DI VALVOLA COMPLETA CON MEMBRANA PREMISTOPPA ECC. PER SCALDABAGNO GAS

###### 03.C19A.V037A.V001A 	.......

cad  L. 175.038

Euro:90.39

###### 03.C19A.V038A 	PROVV. E POSA DI TERMOCOPPIA PER SCALDABAGNO GAS

###### 03.C19A.V038A.V001A 	.......

cad  L. 55.183

Euro:28.49

###### 03.C19A.V039A 	PROVVISTA E POSA DI MANOPOLE DI QUALSIASI TIPO, PER RUBINETTI ACCENSIONE E REGOLAZIONE FIAMMA

###### 03.C19A.V039A.V001A 	PER PIANO COTTURA E CUCINE ECONOMICHE

cad  L. 37.563

Euro:19.39

###### 03.C19A.V039A.V002A 	PER CUCINE TIPO PESANTE

cad  L. 47.632

Euro:24.59

###### 03.C19A.V039A.V003A 	PER SCALDABAGNI

cad  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C19A.V039A.V004A 	PER RUBINETTI ACQUA CARICO E PENTOLE GAS

cad  L. 55.183

Euro:28.49

###### 03.C19A.V040A 	PROVVISTA E POSA DI MANIGLIA PORTA FORNO, CUCINA TIPO INDUSTRIALE

###### 03.C19A.V040A.V001A 	.......

cad  L. 75.127

Euro:38.79

###### 03.C19A.V041A 	PROVVISTA E POSA DI SCARICO MINESTRA PER PENTOLONE

###### 03.C19A.V041A.V001A 	................................................

cad  L. 600.243

Euro:309.99

###### 03.C19A.V042A 	PROVVISTA E POSA DI MANOPOLA E FERMO PER RUBINETTONE SCARICO PENTOLONE GAS

###### 03.C19A.V042A.V001A 	.......

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C19A.V043A 	PROVVISTA E POSA DI MOLLA PER BILANCERE COPERCHIO PENTOLONE GAS

###### 03.C19A.V043A.V001A 	.......

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 03.C19A.V044A 	PROVV. E POSA EROGATORE ACQUA PER PENTOLONE GAS

###### 03.C19A.V044A.V001A 	.....

cad  L. 75.127

Euro:38.79

###### 03.C19A.V045A 	PROVVISTA E POSA DI ATTACCHI SPECIALI PER SCALDABAGNO GAS

###### 03.C19A.V045A.V001A 	SEMPLICI

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C19A.V045A.V002A 	CON RUBINETTO

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C19A.V046A 	PROVVISTA E POSA DI GRIGLIA SCARICO SIFONATA A PAVIMENTO PER SCARICO PENTOLONI GAS

###### 03.C19A.V046A.V001A 	......

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 03.C19A.V047A 	SMONTAGGIO SERPENTINA SCALDABAGNO, DISINCROSTA ZIONE CON ACIDO, RIMONTAGGIO COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO, PROVE DI FUNZIONAMENTO, PER QUALSIASI TIPO DI SCALDABAGNO

###### 03.C19A.V047A.V001A 	..........

cad  L. 75.127

Euro:38.79

###### 03.C19A.V048A 	PROVVISTA E POSA DI NUOVA SERPENTINA IN RAME PER SCALDABAGNO, COMPRESO SMONTAGGIO VECCHIA SERPENTINA PROVE DI FUNZIONAMENTO

###### 03.C19A.V048A.V001A 	PER SCALDABAGNO DA LT. 5

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C19A.V048A.V002A 	PER SCALDABAGNO DA LT. 10

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C19A.V048A.V003A 	PER SCALDABAGNO DA LT. 13

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C19A.V048A.V004A 	PER SCALDABAGNO DA LT. 16

cad  L. 325.293

Euro:167.99

###### 03.C19A.V048A.V005A 	PER CALDAIA RISCALDAMENTO ACQUA SANITARIA

cad  L. 451.150

Euro:232.99

###### 03.C19A.V049A 	PROVVISTA E POSA INSIEME MANOPOLE A MOLLA PER ACCENSIONE SCALDABAGNO A GAS

###### 03.C19A.V049A.V001A 	......

cad  L. 75.127

Euro:38.79

###### 03.C19A.V050A 	PROVVISTA E POSA MAGNETE PER SCALDABAGNI A GAS

###### 03.C19A.V050A.V001A 	........

cad  L. 65.058

Euro:33.59

###### 03.C19A.V051A 	PROVVISTA E POSA DI BECCUCCIO SPIA PER QUALSIASI TIPO DI SCALDABAGNO, CUCINA A GAS, PENTOLINI ECC

###### 03.C19A.V051A.V001A 	........

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C19A.V052A 	PROVVISTA E POSA DI RACCORDI PER ALLACCIAMENTI DAL CONTATORE ALLA RETE IN FERRO ZINCATO, COMPRESI I PEZZI SPECIALI E IL MATERIALE DI CONSUMO

###### 03.C19A.V052A.V001A 	PER CONTATORE TIPO DOMESTICO

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C19A.V052A.V002A 	PER CONTATORE TIPO SEMINDUSTRIALE

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C19A.V052A.V003A 	PER CONTATORE TIPO INDUSTRIALE

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C19A.V053A 	PROVVISTA E POSA COULISSE PER RUBINETTI VALVOLATI PER ACCENSIONE GAS

###### 03.C19A.V053A.V001A 	TIPO NAZIONALE

cad  L. 65.058

Euro:33.59

###### 03.C19A.V053A.V002A 	TIPO ESTERO

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 03.C19A.V053A.V003A 	TIPO CUCINA ECONOMICA

cad  L. 57.119

Euro:29.49

###### 03.C19A.V054A 	PROVVISTA E POSA DI PIEDINI PER ELEMENTI CUCINA E PENTOLA GAS

###### 03.C19A.V054A.V001A 	.......

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C19A.V055A 	PROVVISTA E POSA DI VALVOLA DI SICUREZZA PER ELEMENTO CUCINA E PENTOLA A GAS

###### 03.C19A.V055A.V001A 	.......

cad  L. 170.198

Euro:87.89

###### 03.C19A.V056A 	PROVVISTA E POSA DI TERMOCOPPIA PER QUALSIASI VALVOLA DI SICUREZZA

###### 03.C19A.V056A.V001A 	.......

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 03.C19A.V057A 	PROVVISTA E POSA DI GRUPPO SPIA PER ELEMENTO CUCINA E PENTOLA DI QUALSIASI TIPO

###### 03.C19A.V057A.V001A 	........

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C19A.V058A 	PROVVISTA E POSA DI FORNELLONI COMPLETI DI VALVOLE DI SICUREZZA CON PIEDISTALLO

###### 03.C19A.V058A.V001A 	A FIAMMA UNICA

cad  L. 425.979

Euro:219.99

###### 03.C19A.V058A.V002A 	A DUE FIAMME

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C19A.V059A 	PROVVISTA E POSA DI SUPPORTO PER FORNELLONI GAS

###### 03.C19A.V059A.V001A 	........

cad  L. 125.083

Euro:64.59

###### 03.C19A.V060A 	PROVVISTA E POSA DI TASSELLI A ESPANSIONE E A PISTOLA QUALSIASI USO

###### 03.C19A.V060A.V001A 	........

cad  L. 7.493

Euro:3.87

###### 03.C19A.V061A 	PROVVISTA E POSA DI GRUPPO GAS COMPLETO PER SCALDABAGNO GAS

###### 03.C19A.V061A.V001A 	........

cad  L. 175.038

Euro:90.39

###### 03.C19A.V062A 	PROVVISTA E POSA BRUCIATORE GAS PER SCALDABAGNI GAS

###### 03.C19A.V062A.V001A 	.......

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C19A.V063A 	PROVVISTA E POSA ACCENSIONE ELETTRONICA PER SCALDABAGNI, CUCINE, PENTOLE GAS, APPARECCHI GAS

###### 03.C19A.V063A.V001A 	.......

cad  L. 75.127

Euro:38.79

###### 03.C19A.V064A 	PROVVISTA E POSA CANDELETTA PER ACCENSIONE

###### 03.C19A.V064A.V001A 	........

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C19A.V065A 	PROVVISTA E POSA VALVOLA TERMOSTATICA PER FORNO CUCINA GAS

###### 03.C19A.V065A.V001A 	.......

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 03.C19A.V066A 	PROVVISTA E POSA CAVETTO ACCENSIONE ELETTRONICA

###### 03.C19A.V066A.V001A 	........

cad  L. 35.046

Euro:18.09

###### 03.C19A.V067A 	PROVVISTA E POSA MAGNETE PER VALVOLE SICUREZZA

###### 03.C19A.V067A.V001A 	........

cad  L. 85.195

Euro:43.99

###### 03.C19A.V068A 	PROVVISTA E POSA CERNIERE PER PORTE FORNO

###### 03.C19A.V068A.V001A 	ALLA COPPIA

cad  L. 135.151

Euro:69.79

###### 03.C19A.V069A 	PROVVISTA E POSA PORTARULLINI

###### 03.C19A.V069A.V001A 	ALLA COPPIA

cad  L. 75.127

Euro:38.79

###### 03.C19A.V070A 	PROVVISTA E POSA GUARNIZIONE SPECIALE PER PORTA FORNO

###### 03.C19A.V070A.V001A 	.......

cad  L. 185.107

Euro:95.59

###### 03.C19A.V071A 	PROVVISTA E POSA VALVOLE PER STUFE GAS

###### 03.C19A.V071A.V001A 	......

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 03.C19A.V072A 	PROVVISTA E POSA GRUPPI SPIE PER QUALSIASI VALVOLA PER STUFE GAS E SCALDABAGNI GAS

###### 03.C19A.V072A.V001A 	.......

cad  L. 75.127

Euro:38.79

###### 03.C19A.V073A 	PROVVISTA E POSA GUARNIZIONI SPECIALI PER VALVOLE SICUREZZA

###### 03.C19A.V073A.V001A 	...........

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C19A.V074A 	PROVVISTA E POSA ANELLI SPECIALI DI TENUTA PER QUALSIASI USO

###### 03.C19A.V074A.V001A 	.......

cad  L. 35.627

Euro:18.39

###### 03.C19A.V075A 	PROVVISTA E POSA NICCHIA IN LAMIERA PER CONTATORE GAS

###### 03.C19A.V075A.V001A 	TIPO PICCOLO

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C19A.V075A.V002A 	TIPO MEDIO

cad  L. 85.195

Euro:43.99

###### 03.C19A.V075A.V003A 	TIPO GRANDE

cad  L. 135.151

Euro:69.79

###### 03.C19A.V076A 	PROVV. E POSA BOCCHETTE ASPIRAZIONE IN LAMIERA

###### 03.C19A.V076A.V001A 	........

cad  L. 276.886

Euro:142.99

###### 03.C19A.V077A 	PROVV. E POSA BOCCHETTE LAMIERA PER ASPIRAZIONE

###### 03.C19A.V077A.V001A 	TIPO REGOLABILE

cad  L. 45.115

Euro:23.29

###### 03.C19A.V077A.V002A 	TIPO SEMPLICE

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C19A.V078A 	PROVVISTA E POSA FILTRO INOX PER SCARICO ACQUA INTERNO PENTOLONE GAS

###### 03.C19A.V078A.V001A 	.....

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C19A.V079A 	PROVVISTA E POSA SPORTELLI LAMIERA PER ISPEZIONE

###### 03.C19A.V079A.V001A 	.......

cad  L. 38.144

Euro:19.69

###### 03.C19A.V080A 	PROVV. E POSA RIDUZIONE PER GRIGLIE CUCINE GAS

###### 03.C19A.V080A.V001A 	.......

cad  L. 37.563

Euro:19.39

###### 03.C19A.V081A 	VERNICIATURA TUBAZIONI ADDUZIONE GAS DI QUALUNQUE TIPO O SEZIONE CON UNA RIPRESA DI SOTTOFONDO AI CROMATI DI ZINCO, E UNA RIPRESA DI RIFINITURA CON SMALTO OPACO COLOR GIALLO

###### 03.C19A.V081A.V001A 	................................................

ml  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C19A.V082A 	PROVVISTA E POSA DI FILTRO PER CAPPE ASPIRAZIONE VAPORI, CON CELLA FILTRANTE IN CALZA METALLICA IN ACCIAIO INOX, AISI 316, COMPLETO DI TELAIO E MANIGLIA DI ESTRAZIONE

###### 03.C19A.V082A.V001A 	................................................

m²  L. 3.504

Euro:1.81

# 03.C20A 	ADDOLCIMENTO E DEPURAZIONE ACQUE MATERIALI E PROVVISTE IN OPERA - OPERE COMPIUTE

###### 03.C20A.V001A 	ADDOLCITORE D'ACQUA AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI PER POSA IN OPERA

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C10A.V001, 03.C10A.V002, 03.C10A.V003,.

###### 03.C20A.V001A.V001A 	AUMENTO DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C20A.V002A 	ANALISI ACQUA COMPLETA; DUREZZA, CLORURI, SALINITA' TDS, ALCALINITA', SILICATI FERRO, ECC. COMPRESA LA TENUTA REGISTRI ACQUA CALDAIA PER CENTRALI A VAPORE B.P. E M.P. OPPURE ACQUA SURRISCALDATA

###### 03.C20A.V002A.V001A 	CON UN GENERATORE DI CALORE

cad  L. 195.563

Euro:100.99

###### 03.C20A.V002A.V002A 	PER CENTRALI CON DUE O PIU' GENERATORI

cad  L. 325.293

Euro:167.99

###### 03.C20A.V003A 	ANALISI CHIMICA ACQUA DELLE CALDAIE A VAPORE, CON RILASCIO CERTIFICATO DI ANALISI COMPROVANTE LE CARATTERISTICHE CHIMICHE DELL'ACQUA ANALIZZATA

###### 03.C20A.V003A.V001A 	................................................

cad  L. 195.563

Euro:100.99

###### 03.C20A.V004A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI AUTOCLAVE MONTALIQUIDI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, COLLAUDATO ISPESL E CORREDATO DI CARICATORE AUTOMATICO DI MANTENIMENTO COSTANTE CUSCINO D'ARIA, PRESSOSTATI DIFFERENZIALI DI MINIMA E DI MASSIMA, QUADRO DI COMANDO E PROTEZIONE, INDICATORE DI LIVELLO CON PARALIVELLO, MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA, GIUNTI ANTIVIBRANTI

###### 03.C20A.V004A.V001A 	................................................

lt  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C20A.V005A 	CONTATORE PER ACQUA CALDA A QUADRANTE ASCIUTTO:

###### 03.C20A.V005A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 110.173

Euro:56.89

###### 03.C20A.V005A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 118.112

Euro:60.99

###### 03.C20A.V006A 	CONTATORE PER ACQUA CALDA A QUADRANTE BAGNATO:

###### 03.C20A.V006A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 70.092

Euro:36.19

###### 03.C20A.V006A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 90.036

Euro:46.49

###### 03.C20A.V006A.V003A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 261.396

Euro:134.99

###### 03.C20A.V007A 	CONTATORE PER ACQUA FREDDA A RULLI NUMERATI GETTO UNICO CASSA DI OTTONE - TURBINE DI MATERIALE TERMOPLASTICO - ATTACCHI A BOCCHETTONECONFORME ALLE NORME CEE

###### 03.C20A.V007A.V001A 	A QUADRANTE ASCIUTTO DIAMETRO 1/2"

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C20A.V007A.V002A 	A QUADRANTE ASCIUTTO DIAMETRO 3/4"

cad  L. 120.048

Euro:61.99

###### 03.C20A.V007A.V003A 	A QUADRANTE ASCIUTTO DIAMETRO 1"

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C20A.V007A.V004A 	A QUADRANTE ASCIUTTO DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 03.C20A.V007A.V005A 	A QUADRANTE ASCIUTTO DIAMETRO 1"1/2

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C20A.V007A.V006A 	A QUADRANTE ASCIUTTO DIAMETRO 2"

cad  L. 739.655

Euro:381.99

###### 03.C20A.V007A.V007A 	A QUADRANTE BAGNATO DIAMETRO 1/2"

cad  L. 60.024

Euro:30.99

###### 03.C20A.V007A.V008A 	A QUADRANTE BAGNATO DIAMETRO 3/4"

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C20A.V007A.V009A 	A QUADRANTE BAGNATO DIAMETRO 1"

cad  L. 180.073

Euro:92.99

###### 03.C20A.V007A.V010A 	A QUADRANTE BAGNATO DIAMETRO 1"1/4

cad  L. 211.053

Euro:108.99

###### 03.C20A.V008A 	DISTACCO DALL'IMPIANTO DI FILTRI CHIARIFICATORI E DECLORATORI PER SOSTITUZIONE:

###### 03.C20A.V008A.V001A 	PER FILTRI CON ATTACCHI FINO A 1"

cad  L. 20.137

Euro:10.39

###### 03.C20A.V008A.V002A 	PER FILTRI CON ATTACCHI DA 1"1/4 A 2"

cad  L. 34.078

Euro:17.59

###### 03.C20A.V008A.V003A 	PER FILTRI CON ATTACCHI SUP. 2" OPPURE MULTIPLI

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C20A.V009A 	FLACONI DI RICAMBIO CON LIQUIDI TITOLANTI PER GLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C20A.V010, 03.C20A.V011,.

###### 03.C20A.V009A.V001A 	PER GLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

cad  L. 17.000

Euro:8.78

###### 03.C20A.V010A 	KIT PER ANALISI C1-PH-FE AMMONIACA, NITRATI, ECC

###### 03.C20A.V010A.V001A 	................................................

cad  L. 29.044

Euro:14.99

###### 03.C20A.V011A 	KIT PER ANALISI DUREZZA ACQUA TEMPORANEA E PERMANENTE

###### 03.C20A.V011A.V001A 	....

cad  L. 23.041

Euro:11.89

###### 03.C20A.V012A 	INTERVENTO SU ADDOLCITORI COMPRENDENTE LE SEGUENTI PROVE E VERIFICHE: - PRELIEVO DEI CAMPIONI DI H2O GREGGIA E ADDOLCITA E SUCCESSIVE ANALISI, RITARATURE DEL PROGRAMMATORE IN CASO DI SFASAMENTO O MANCATA CORRENTE ELETTRICA E TUTTO QUANTO E' ATTINENTE ALLA MANUTENZIONE E ALL'ASSISTENZA DELLE APPARECCHIATURE - CONTROLLO - VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE PER I NECESSARI RILIEVI E CONTROLLI - PRELIEVO DI CAMPIONI D'ACQUA GREGGIA E ADDOLCITA E SUCCESSIVE ANALISI, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO PER LE STESSE - RITARATURA DEL PROGRAMMATORE NEL CASO DI SFASAMENTO - PULIZIA DEI SERBATOI DI ACCUMULO SALE AL FINE DI LIBERARLI DALLA MELMA E DALLE ALTRE IMPURITA' CHE IL NAC1 TRASCINA E PRODUCE - REVISIONE E PULIZIA DELLE VALVOLE E DEI FILTRINI DELLA TESTATA PROGRAMMATORE E DEI FILTRINI POZZETTA SALAMOIA

###### 03.C20A.V012A.V001A 	PER OGNI INTERV.SU QUALSIASI TIPO DI ADDOLCITORE

cad  L. 105.139

Euro:54.29

###### 03.C20A.V012A.V002A 	PER OGNI VISITA SUCCESSIVA AL PRIMO INTERVENTO

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C20A.V013A 	INTERVENTO SU DOSATORI DI POLIFOSFATI, PER PULIZIA, MANUTENZIONE DI QUALSIASI SPECIE, RABBOCCHI DI PRODOTTO, ECC.

###### 03.C20A.V013A.V001A 	....

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C20A.V014A 	INTERVENTO SU DOSATORI DI POLIFOSFATI PER REVISIONE, PREVIO SMONTAGGIO DALL'IMPIANTO, TRASPORTO IN OFFICINA E RIMONTAGGIO, ESCLUSE LE PARTI DI RICAMBIO:

###### 03.C20A.V014A.V001A 	PER APPARECCHI CON DIAMETRO FINO A 1"

cad  L. 58.088

Euro:29.99

###### 03.C20A.V014A.V002A 	PER APPARECCHI CON DIAMETRO DA 1"1/4 A 2"

cad  L. 78.031

Euro:40.29

###### 03.C20A.V015A 	INTERVENTO SU FILTRI CHIARIFICATORI E DECLORATORI PREVIO LO SMONTAGGIO DELLA COPPA PER LA SUCCESSIVA PULIZIA ED IL LAVAGGIO DELLA CALZA FILTRANTE CON APPOSITO DETERSIVO OPPURE LA SOSTITUZIONE DELLA MEDESIMA ED IL SUCCESSIVO RIMONTAGGIO CON L'EVENTUALE CAMBIO DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA:

###### 03.C20A.V015A.V001A 	PER FILTRO SINGOLO

cad  L. 32.142

Euro:16.59

###### 03.C20A.V015A.V002A 	PER FILTRO MULTIPLO FINO A 10 CARTUCCE

cad  L. 52.085

Euro:26.89

###### 03.C20A.V016A 	MESSA IN OPERA DEL MATERIALE, GIA' A PIE' D'OPERA, DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C10A.V011, 03.C10A.V039,.

###### 03.C20A.V016A.V001A 	....

kg  L. 154

Euro:---

###### 03.C20A.V017A 	MESSA IN OPERA DEL MATERIALE, GIA' A PIE' D'OPERA, DI CUI ALL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C10A.V033,.

###### 03.C20A.V017A.V001A 	....

kg  L. 658

Euro:0.34

###### 03.C20A.V018A 	POSA IN OPERA APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C10A.V020, 03.C10A.V022, 03.C10A.V034,.

###### 03.C20A.V018A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

L. %

Euro:---

###### 03.C20A.V019A 	POSA IN OPERA DEI MATERIALI DI CONSUMO DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C10A.V005, 03.C10A.V007, 03.C10A.V019, 03.C10A.V029, 03.C10A.V035, 03.C10A.V036,.

###### 03.C20A.V019A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

L. %

Euro:---

###### 03.C20A.V020A 	POSA IN OPERA DELLE PARTI DI RICAMBIO DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C10A.V004, 03.C10A.V008, 03.C10A.V010, 03.C10A.V015, 03.C10A.V018, 03.C10A.V023, 03.C10A.V028, 03.C10A.V030, 03.C10A.V032, 03.C10A.V037, 03.C10A.V038, 03.C10A.V040, 03.C10A.V051, 03.C10A.V068,.

###### 03.C20A.V020A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

L. %

Euro:---

###### 03.C20A.V021A 	POSA IN OPERA DELLE PARTI DI RICAMBIO DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C10A.V052, 03.C10A.V066,.

###### 03.C20A.V021A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

L. %

Euro:---

###### 03.C20A.V022A 	POSA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C10A.V014, 03.C10A.V027,.

###### 03.C20A.V022A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

L. %

Euro:---

###### 03.C20A.V023A 	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER RIPARAZIONI, ADDOLCITORE E DEPURATORE D'ACQUA DI QUALUNQUE PORTATA

###### 03.C20A.V023A.V001A 	....

cad  L. 130.117

Euro:67.19

###### 03.C20A.V024A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE TIPO "ORIONE" PER ACQUA SINO A 90 GRADI C. AD ARIA COMPRESSA, PRESSIONE DI ESERCIZIO A MONTE 25 BAR, A VALLE 2-4 BAR, CORPO IN OTTONE, MEMBRANA A DISCO IN GOMMA, COMPLETO DI ATTACCHI PER MANOMETRO DI CONTROLLO

###### 03.C20A.V024A.V001A 	DIAMETRO 3/8"

cad  L. 67.188

Euro:34.69

###### 03.C20A.V024A.V002A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 85.970

Euro:44.39

###### 03.C20A.V024A.V003A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 104.945

Euro:54.19

###### 03.C20A.V024A.V004A 	DIAMETRO 1"

cad  L. 163.033

Euro:84.19

###### 03.C20A.V024A.V005A 	DIAMETRO 1" 1/4

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C20A.V024A.V006A 	DIAMETRO 1" 1/2

cad  L. 251.715

Euro:129.99

###### 03.C20A.V024A.V007A 	DIAMETRO 2"

cad  L. 561.518

Euro:289.99

###### 03.C20A.V024A.V008A 	DIAMETRO 2" 1/2

cad  L. 1.601.295

Euro:826.99

###### 03.C20A.V024A.V009A 	DN 80

cad  L. 1.800.731

Euro:929.99

###### 03.C20A.V024A.V010A 	DN 100

cad  L. 1.949.823

Euro:1006.99

###### 03.C20A.V025A 	SMONTAGGIO PER DEMOLIZIONE ADDOLCITORE O DEPURATORE D'ACQUA DI QUALUNQUE PORTATA,COMPRESO VASCA SALAMOIA,TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DELLE RESINE ED OGNI ONERE RELATIVO.

###### 03.C20A.V025A.V001A 	DI QUALUNQUE PORTATA

cad  L. 350.464

Euro:180.99

###### 03.C20A.V026A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERBATOIO ACCUMULO ACQUA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO SIA ESTRNAMENTE CHE INTERNAMENTE, COMPLETO DI PASSO D'UOMO REGOLAMENTARE, RUBINETTO A GALLEGGIANTE MECCANICO, INTERRUTTORE DI MIMIMA E DI MASSIMA

###### 03.C20A.V026A.V001A 	................................................

lt  L. 1.006

Euro:0.52

###### 03.C20A.V027A 	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER RIPARAZIONI, DOSATORE DI GAS-CLORO DI QUALUNQUE PORTATA

###### 03.C20A.V027A.V001A 	....

cad  L. 91.004

Euro:46.99

###### 03.C20A.V028A 	TRASPORTO A PIE' D'OPERA DEI MATERIALI DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI ACQUISTATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE ED IN DEPOSITO PRESSO I MAGAZZINI MUNICIPALI DELL'ECONOMATO E TRASPORTATI DALLA DITTA AL POSTO DI IMPIEGO:

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C10A.V011, 03.C10A.V033, 03.C10A.V039,.

###### 03.C20A.V028A.V001A 	PER SACCHI FINO A KG. 25

kg  L. 445

Euro:0.23

###### 03.C20A.V028A.V002A 	PER SACCHI SUPERIORI A KG. 25

kg  L. 406

Euro:0.21

###### 03.C20A.V029A 	VALIGETTA PER ANALISI ACQUA, COMPLETA

###### 03.C20A.V029A.V001A 	....

cad  L. 325.293

Euro:167.99

###### 03.C20A.V030A 	PROVVISTA E POSA DI CASSETTA CON NASTRO ROTANTE COMPLETA DI SPORTELLO IN LAMIERA CON VERNICIATURA EPOSSIDICA ROSSA, RULLO GIREVOLE VERNICIATO ROSSO, TUBO SEMIRIGIDO "UNI 25" IN NYLON GOMMATO E ARMATO CON SPIRALE, VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN ENTRATA IN OTTONE, LANCIA REGOLABILE A TRE EFFETTI (CHIUSO, GETTO PIENO, GETTO NEBULIZZATO) IN LEGA LEGGERA CON UGELLO E CONO DI SCARICO IN PLASTICA RESISTENTE AGLI URTI, COMPLETA DI VELO PROTETTIVO REGOLABILE

###### 03.C20A.V030A.V001A 	CON TUBO SEMIRIGIDO DA 15 METRI

cad  L. 526.665

Euro:271.99

###### 03.C20A.V030A.V002A 	CON TUBO SEMIRIGIDO DA 20 METRI

cad  L. 553.773

Euro:285.99

###### 03.C20A.V030A.V003A 	CON TUBO SEMIRIGIDO DA 25 METRI

cad  L. 577.008

Euro:297.99

###### 03.C20A.V030A.V004A 	CON TUBO SEMIRIGIDO DA 30 METRI

cad  L. 602.179

Euro:310.99

###### 03.C20A.V031A 	PROVVISTA E POSA DI COMPLESSO IDRANTE A PARETE O INCASSO CON CASSETTA IN LAMIERA ZINCATA,SPORTELLO IN ACCIAIO INOX O LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO, VETRO FRANGIBILE, MANICHETTA IN NYLON-POLIESTERE GOMMATO CON 70 BAR DI PRESSIONE DI SCOPPIO OMOLOGATA, RACCORDI IN OTTONE, LEGATURE A FILO PLASTIFICATO E COPRILEGATURA IN GOMMA, RUBINETTO IDRANTE IN OTTONE, COMPLETO DI QUANT'ALTRO NECESSARIO E CONFORME ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, (OPERE MURARIE PER INCASSO ESCLUSE) SECONDO NORME "UNI 45"

###### 03.C20A.V031A.V001A 	CON MANICH. DA 20 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME

cad  L. 280.759

Euro:144.99

###### 03.C20A.V031A.V002A 	CON MANICH. DA 20 MT.-TRE EFFETTI-NEBULIZZATO

cad  L. 414.361

Euro:213.99

###### 03.C20A.V031A.V003A 	CON MANICH. DA 25 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME

cad  L. 303.994

Euro:156.99

###### 03.C20A.V031A.V004A 	CON MANICH. DA 25 MT.-TRE EFFETTI-NEBULIZZATO

cad  L. 435.660

Euro:224.99

###### 03.C20A.V031A.V005A 	CON MANICH. DA 30 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME

cad  L. 325.293

Euro:167.99

###### 03.C20A.V031A.V006A 	CON MANICH. DA 30 MT.-TRE EFFETTI-NEBULIZZATO

cad  L. 455.023

Euro:234.99

###### 03.C20A.V032A 	PROVVISTA E POSA DI COMPLESSO IDRANTE A PARETE O INCASSO CON CASSETTA IN LAMIERA ZINCATA,SPORTELLO IN ACCIAIO INOX O LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO, VETRO FRANGIBILE, MANICHETTA IN NYLON-POLIESTERE, GOMMATO CON 70 BAR DI PRESSIONE DI SCOPPIO, OMOLOGATA, RACCORDI IN OTTONE, LEGATURE A FILO PLASTIFICATO E COPRILEGATURA IN GOMMA, RUBINETTO IDRANTE IN OTTONE, COMPLETO DI QUANT'ALTRO NECESSARIO E CONFORME ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE (OPERE MURARIE PER INCASSO ESCLUSE), SECONDO NORME "UNI 70"

###### 03.C20A.V032A.V001A 	CON MANICH. DA 20 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME

cad  L. 394.999

Euro:203.99

###### 03.C20A.V032A.V002A 	CON MANICH. DA 20 MT.-TRE EFFETTI-NEBULIZZATO

cad  L. 638.969

Euro:329.99

###### 03.C20A.V032A.V003A 	CON MANICH. DA 25 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME

cad  L. 425.979

Euro:219.99

###### 03.C20A.V032A.V004A 	CON MANICH. DA 25 MT.-TRE EFFETTI-NEBULIZZATO

cad  L. 668.013

Euro:344.99

###### 03.C20A.V032A.V005A 	CON MANICH. DA 30 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME

cad  L. 456.959

Euro:235.99

###### 03.C20A.V032A.V006A 	CON MANICH. DA 30 MT.-TRE EFFETTI-NEBULIZZATO

cad  L. 700.929

Euro:361.99

###### 03.C20A.V033A 	PROVVISTA E POSA DI COMPLESSO IDRANTE PER ESTERNO CON CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSO EPOSSIDICO, CON TETTO INCLINATO E FERITOIA ARIA LATERALE, SPORTELLO IN LAMIERA VERNICIATA O INOX VETRO FRANGIBILE, MANICHETTA IN NYLON-POLIESTERE GOMMATO CON PRESSIONE DI SCOPPIO 70 BAR, OMOLOGATA, RACCORDI IN OTTONE, LEGATURE CON FILO PLASTIFICATO E COPRILEGATURA IN GOMMA, RUBINETTO IDRANTE IN OTTONE COMPLETO DI TUTTO IL NECESSARIO E CONFORME ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, SECONDO NORME "UNI 70"

###### 03.C20A.V033A.V001A 	CON MANICH. DA 20 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME

cad  L. 294.313

Euro:151.99

###### 03.C20A.V033A.V002A 	CON MANICH. DA 20 MT.-TRE EFFETTI-NEBULIZZATO

cad  L. 424.043

Euro:218.99

###### 03.C20A.V033A.V003A 	CON MANICH. DA 25 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME

cad  L. 315.612

Euro:162.99

###### 03.C20A.V033A.V004A 	CON MANICH. DA 25 MT.-TRE EFFETTI-NEBULIZZATO

cad  L. 445.342

Euro:229.99

###### 03.C20A.V033A.V005A 	CON MANICH. DA 30 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME

cad  L. 336.910

Euro:173.99

###### 03.C20A.V033A.V006A 	CON MANICH. DA 30 MT.-TRE EFFETTI-NEBULIZZATO

cad  L. 466.641

Euro:240.99

###### 03.C20A.V034A 	PROVVISTA E POSA DI COMPLESSO IDRANTE PER ESTERNO CON CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSO EPOSSIDICO, CON TETTO INCLINATO E FERITOIA ARIA LATERALE, SPORTELLO IN LAMIERA VERNICIATA O INOX VETRO FRANGIBILE, MANICHETTA IN NYLON-POLIESTERE GOMMATO CON PRESSIONE DI SCOPPIO 70 BAR, OMOLOGATA, RACCORDI IN OTTONE, LEGATURE CON FILO PLASTIFICATO E COPRILEGATURE IN GOMMA, RUBINETTO IDRANTE IN OTTONE COMPLETO DI TUTTO IL NECESSARIO E CONFORME ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, SECONDO MORME "UNI 70"

###### 03.C20A.V034A.V001A 	CON MANICH. DA 20 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME

cad  L. 406.616

Euro:209.99

###### 03.C20A.V034A.V002A 	CON MANICH. DA 20 MT.-TRE EFFETTI-NEBULIZZATO

cad  L. 648.650

Euro:334.99

###### 03.C20A.V034A.V003A 	CON MANICH. DA 25 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME

cad  L. 437.597

Euro:225.99

###### 03.C20A.V034A.V004A 	CON MANICH. DA 25 MT.-TRE EFFETTI-NEBULIZZATO

cad  L. 681.567

Euro:351.99

###### 03.C20A.V034A.V005A 	CON MANICH. DA 30 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME

cad  L. 468.577

Euro:241.99

###### 03.C20A.V034A.V006A 	CON MANICH. DA 30 MT.-TRE EFFETTI-NEBULIZZATO

cad  L. 720.292

Euro:371.99

###### 03.C20A.V035A 	PROVVISTA E POSA DI GRUPPO MOTOPOMPA ORIZZONTALE O VERTICALE, COMPLETO DI SARACINESCHE, VALVOLA DI RITEGNO E VALVOLA DI SICUREZZA

###### 03.C20A.V035A.V001A 	DIAMETRO 2" N.1 UNI 70

cad  L. 362.082

Euro:186.99

###### 03.C20A.V035A.V002A 	DIAMETRO 2"1/2 N.1 UNI 70

cad  L. 437.597

Euro:225.99

###### 03.C20A.V035A.V003A 	DIAMETRO 3" N.2 UNI 70

cad  L. 697.057

Euro:359.99

###### 03.C20A.V035A.V004A 	DIAMETRO 4" N.2 UNI 70

cad  L. 846.149

Euro:436.99

###### 03.C20A.V036A 	PROVVISTA E POSA DI GRUPPO VALVOLA A SECCO, CON CORPO VALVOLA, SARACINESCHE DI PROVA, SCARICO AD ASTA USCENTE FLANGIATA, MANOMETRI, CAMPANA IDRAULICA, PRESSOSTATO, COMPLETA DI OMOLOGAZIONE

###### 03.C20A.V036A.V001A 	DIAMETRO FINO A 3"

cad  L. 3.099.968

Euro:1600.99

###### 03.C20A.V036A.V002A 	DIAMETRO 3"1/2 E 4"

cad  L. 3.301.340

Euro:1704.99

###### 03.C20A.V036A.V003A 	DIAMETRO OLTRE 4"

cad  L. 4.101.019

Euro:2117.99

###### 03.C20A.V037A 	PROVVISTA E POSA DI GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE E SPINTA,IN ESECUZIONE MONOBLOCCO DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 150X90X150 COMPOSTO DA: -N.2 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AD ASSE ORIZZONTA= LE O VERTICALE,COSTRUITE IN GHISA,DELLA PORTATA OGNUNA DI CA.24 LT/SEC.; PREVALENZA NON INFE= RIORE A 55 MT.; POTENZA DI CA.20 KW 380 V.; -N.1 EVENTUALE SERBATOIO DI ADESCAMENTO MONTATO SOPRA IL GRUPPO STESSO DELLA CAPACITA' PREVISTA DALLE NORME UNI 9490; -COLLETTORE DI MANDATA FLANGIATO COMPLETO DI SA= RACINESCHE DI INTERCETTAZIONE A SFERA,VALVOLE DI RITEGNO,ANTICOLPO D'ARIETE,GIUNTI ANTIVIBRANTI; -PRESSOSTATI DI COMANDO ELETTROPOMPA; -AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE; -BASAMENTO DI ASSEMBLAGGIO MONOBLOCCO CON PIEDI= NI ANTIVIBRANTI IN GOMMA; -QUADRO ELETTRICO DI COMANDO ELETTROPOMPA IN CAS SETTA DI LAMIERA CON RIVESTIMENTO ANTICORROSIO= NE,GRADO DI PROTEZIONE IP55,TELESALVAMOTORI, TEMPORIZZATORI,FUSIBILI,SEZIONATORE GENERALE, CIRCUITO AUSILIARIO DI BASSA TENSIONE,LAMPADE SPIA,TRASFORMATORE E QUANT'ALTRO NECESSARIO.

###### 03.C20A.V037A.V001A 	................................................

cad  L. 18.350.030

Euro:9476.99

###### 03.C20A.V038A 	PROVVISTA E POSA DI IDRANTE A COLONNA COMPLETO DI TUTTO IL NECESSARIO

###### 03.C20A.V038A.V001A 	DN 50 EST. 600

cad  L. 592.498

Euro:305.99

###### 03.C20A.V038A.V002A 	DN 50 EST. 900

cad  L. 633.160

Euro:326.99

###### 03.C20A.V038A.V003A 	DN 70 EST. 600

cad  L. 700.929

Euro:361.99

###### 03.C20A.V038A.V004A 	DN 70 EST. 900

cad  L. 726.101

Euro:374.99

###### 03.C20A.V038A.V005A 	DN 70 + UNI 100

cad  L. 788.061

Euro:406.99

###### 03.C20A.V038A.V006A 	DN 80 EST. 600

cad  L. 718.356

Euro:370.99

###### 03.C20A.V038A.V007A 	DN 80 EST. 900

cad  L. 753.209

Euro:388.99

###### 03.C20A.V038A.V008A 	DN 80 + UNI 100

cad  L. 807.424

Euro:416.99

###### 03.C20A.V038A.V009A 	DN 100 EST. 600

cad  L. 807.424

Euro:416.99

###### 03.C20A.V038A.V010A 	DN 100 EST. 900

cad  L. 844.213

Euro:435.99

###### 03.C20A.V038A.V011A 	DN 100 + UNI 100

cad  L. 896.493

Euro:462.99

###### 03.C20A.V038A.V012A 	DN 125 + UNI 100

cad  L. 970.071

Euro:500.99

###### 03.C20A.V039A 	PROVVISTA E POSA DI IDRANTE SOTTOSUOLO COMPLETO DI TUTTO IL NECESSARIO

###### 03.C20A.V039A.V001A 	DN 50

cad  L. 383.381

Euro:197.99

###### 03.C20A.V039A.V002A 	DN 70

cad  L. 424.043

Euro:218.99

###### 03.C20A.V040A 	PROVVISTA E POSA DI UGELLO A LAMA O A CONO PER CORTINE D'ACQUA

###### 03.C20A.V040A.V001A 	DIAMETRO 1/2"

cad  L. 40.080

Euro:20.69

###### 03.C20A.V040A.V002A 	DIAMETRO 3/4"

cad  L. 42.017

Euro:21.69

# 03.C21A 	PARTICOLARI PRESTAZIONI D'OPERA

###### 03.C21A.V001A 	POSA IN OPERA DI CANNE FUMARIE DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI (PONTEGGIO DA CONTEGGIARE A PARTE

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C08A.V015, 03.C08A.V016, 03.C08A.V017,.

###### 03.C21A.V001A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

L. %

Euro:---

###### 03.C21A.V002A 	POSA IN OPERA DI MATERIALI DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C02A.V028, 03.C02A.V032, 03.C02A.V058, 03.C02A.V060, 03.C02A.V066, 03.C02A.V080,.

###### 03.C21A.V002A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

L. %

Euro:---

###### 03.C21A.V003A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA GUARNIZIONI IN GOMMA DI MATERIALE TERMOISOLANTE PER PASSI D'UOMO O BOYLER.

###### 03.C21A.V003A.V001A 	DI QUALUNQUE DIMENSIONE

cad  L. 28.075

Euro:14.49

###### 03.C21A.V004A 	POSA IN OPERA DI COLLARI DI TAMPONAMENTO E LASTRA DI SCHIUMA DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C02A.V015, 03.C02A.V036,.

###### 03.C21A.V004A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI MATERIALI

L. %

Euro:---

###### 03.C21A.V005A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA LASTRE PER GUARNIZIONI DI GOMMA,SUPERFICIE LISCIA,ALTEZZA MM 1200,PER IMPIEGHI GENERICI

###### 03.C21A.V005A.V001A 	SPESSORE MM 2

kg  L. 12.198

Euro:6.29

###### 03.C21A.V005A.V002A 	SPESSORE MM 3

kg  L. 10.204

Euro:5.27

###### 03.C21A.V005A.V003A 	SPESSORE MM 4

kg  L. 10.591

Euro:5.47

###### 03.C21A.V006A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA LASTRE PER GUARNIZIONI DI FIBRE CERAMICHE O SINTETICHE,CON ESCLUSIONE DI OGNI DERIVATO DELL'AMIANTO,ESERCIZIO: 100 BAR A 250 GRADI CENTIGRADI,DIM.MM 1500 X 1500

###### 03.C21A.V006A.V001A 	SPESSORE MM 2

kg  L. 75.127

Euro:38.79

###### 03.C21A.V006A.V002A 	SPESSORE MM 3

kg  L. 74.159

Euro:38.29

###### 03.C21A.V007A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA LASTRE PER GUARNIZIONI DI TEFLON,PER TUTTI I FLUIDI,SFOGLIATE DELLE DIMENSIONI DI MM 600 X 1000 STAMPATE DELLE DIMENSIONI DI MM 1200 X 1200

###### 03.C21A.V007A.V001A 	SFOGLIATE SPESSORE MM 0.5

cad  L. 75.320

Euro:38.89

###### 03.C21A.V007A.V002A 	SFOGLIATE SPESSORE MM 1

cad  L. 150.835

Euro:77.89

###### 03.C21A.V007A.V003A 	STAMPATE SPESSORE MM 2

cad  L. 648.650

Euro:334.99

###### 03.C21A.V007A.V004A 	STAMPATE SPESSORE MM 3

cad  L. 981.688

Euro:506.99

###### 03.C21A.V008A 	POSA IN OPERA DI PORTELLE COIBENTI, SERRANDE IN FERRO E SPORTELLO IN LAMIERA

###### 03.C21A.V008A.V001A 	MATERIALI DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C04A.V028, 03.C04A.V035, 03.C04A.V038,.

cad  L. 25.171

Euro:12.99

###### 03.C21A.V009A 	POSA IN OPERA DI PIEDINI PER RADIATORI

###### 03.C21A.V009A.V001A 	AUMENTO SUL PREZZO DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C02A.V050,.

L. %

Euro:---

###### 03.C21A.V010A 	POSA IN OPERA DI PORTA ANTINCENDIO IN FERRO, COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI COMPRESO I RIPRISTINI MURARI E IMBIANCATURA PARETI INTERESSATE

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C04A.V026,.

###### 03.C21A.V010A.V001A 	....

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C21A.V011A 	POSA IN OPERA DI PORTE IN FERRO COIBENTATE

###### 03.C21A.V011A.V001A 	COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C04A.V027,.

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C21A.V012A 	POSA IN OPERA DI PORTELLE IN LAMIERA NERA E PORTE IN GENERE

###### 03.C21A.V012A.V001A 	COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C04A.V029,.

kg  L. 1.994

Euro:1.03

###### 03.C21A.V013A 	POSA IN OPERA STUFE A GAS DI QUALUNQUE TIPO MAR= CA E DIMENSIONI; COMPRESO MESSA A PUNTO,TARATURA DI REGOLAZIONE, LINEE ED ALLACCIAMENTI ELETTRICI EVENTUALI. DATA COMPLETA E FUNZIONANTE.

###### 03.C21A.V013A.V001A 	................................................

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C21A.V014A 	POSA IN OPERA DI STUFE IN GHISA COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI CON RELATIVI TUBI,GOMITI,SARACINESCHE

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C08A.V005,.

###### 03.C21A.V014A.V001A 	ESCLUSA LA FORNITURA

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C21A.V015A 	POSA IN OPERA DI TELEINDICATORI COME AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C05A.V037, 03.C05A.V038,.

###### 03.C21A.V015A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

L. %

Euro:---

###### 03.C21A.V016A 	POSA IN OPERA DI TUBI DA FUMO DI QUALSIASI DIAMETRO,GOMITI,TUBI CON SARAC.ECC. ESCLUSA LA FORNITURA,DI CUI AGLI ARTICOLI INDICATI NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C02A.V059, 03.C08A.V006, 03.C08A.V010, 03.C08A.V013,.

###### 03.C21A.V016A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI

L. %

Euro:---

###### 03.C21A.V017A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: AVVISATORE AUTOMATICO DI FUMO E COMANDO PORTE TAGLIAFUOCO COMPLETO DI CENTRALINA,RILEVATORE,SISTEMA OTTICO-ACUSTICO DI ALLARME

###### 03.C21A.V017A.V001A 	....

cad  L. 600.243

Euro:309.99

###### 03.C21A.V017A.V002A 	SOLO CENTRALINA

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C21A.V017A.V003A 	SOLO RIVELATORE CON BASETTE

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C21A.V017A.V004A 	BASETTA E SISTEMA OTTICO-ACUSTICO DI ALLARME

cad  L. 80.161

Euro:41.39

###### 03.C21A.V018A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA CANALI DI RACCORDO AL CAMINO COME L'ARTICOLO 03.C08A.V012A IN LAMIERA NERA DELLO SPESSORE DI 20/10 CON GIUNZIONI LONGITUNALI E SALDATURA,COSTITUITI DA BRAGHE, CURVE,TRATTI DI UNIONE,ECC. MATERIALI DI CONSUMO,RIPRISTINI; E TUBI PER CIMINIERE COME L'ARTICOLO 03.C08A.V011A

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C08A.V011, 03.C08A.V012,.

###### 03.C21A.V018A.V001A 	....

kg  L. 6.486

Euro:3.35

###### 03.C21A.V019A 	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI COMPRESSORE PER ARIA COMPRESSA CON STANTUFFO DI TIPO ALTERNATIVO,DELLA PORTATA DI CIRCA 500 LT/M', FUNZIONANTE ALLA PRESSIONE DI 8-12 ATM,COMPLETO DI SERBATOIO DA LT.300,APPARECCHIATURA DI CONTROLLO, REGOLAZIONE E SICUREZZA

###### 03.C21A.V019A.V001A 	....

cad  L. 3.301.340

Euro:1704.99

###### 03.C21A.V020A 	CUNICOLO INTERRATO(FORMAZIONE DI) IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO R'BK 250,CON FONDO SPESSORE CM.20+5 CM.DI CLS DI PULITURA, PARETI SPESSORE CM.20 IN C.A.COMPRESO I CASSERI DI MURATURA,IL DISARMO,IL FERRO FE B 38K DI ARMATURA,DATO IN OPERA PERFETTAMENTE LAVORATO,COMPRESO LO SCAVO DI QUALSIASI NATURA,IL SUCCESSIVO REINTERRO E IL TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DELLE ECCEDENZE E IL RIPRISTINO SUOLO,AD ESCLUSIONE SOLO DEI LASTRONI DI COPERTURA.E' COMPRESO NEL PREZZO IL REINTERRO A LAVORI ULTIMATI E LA FORMAZIONE DEL PIANO DI CAMPAGNA: CON USO DI MEZZI MECCANICI

###### 03.C21A.V020A.V001A 	CON SEZIONE INTERNA NETTA (B X H) CM.65X40

ml  L. 115.014

Euro:59.39

###### 03.C21A.V020A.V002A 	CON SEZIONE INTERNA NETTA (B X H) CM.85X50

ml  L. 164.970

Euro:85.19

###### 03.C21A.V020A.V003A 	CON SEZIONE INTERNA NETTA (B X H) CM.105X70

ml  L. 265.268

Euro:136.99

###### 03.C21A.V020A.V004A 	CON SEZIONE INTERNA NETTA (B X H) CM.130X70

ml  L. 294.313

Euro:151.99

###### 03.C21A.V020A.V005A 	CON SEZIONE INTERNA NETTA (B X H) CM.130X100

ml  L. 331.102

Euro:170.99

###### 03.C21A.V020A.V006A 	CON SEZIONE INTERNA NETTA (B X H) CM.130X130

ml  L. 360.146

Euro:185.99

###### 03.C21A.V020A.V007A 	CON SEZIONE INTERNA NETTA (B X H) CM.130X200

ml  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C21A.V021A 	CUNICOLO INTERRATO(FORMAZIONE DI)IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO R'BK 250, CON FONDO SPESSORE CM. 20+5 CM. CLS DI PULITURA,PARETI SPESSORE CM.20 IN C.A COMPRESO I CASSERI DI MURATURA, IL DISARMO, IL FERRO FE B 38K DI ARMATURA, DATO IN OPERA PERFET TAMENTE LAVORATO, COMPRESO LO SCAVO DI QUALSIASI NATURA, IL SUCCESSIVO REINTERRO E IL TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DELLE ECCEDENZE E IL RIPRISTINO SUOLO, AD ESCLUSIONE SOLO DEI LASTRONI DI COPERTURA E' COMPRESO NEL PREZZO IL REINTERRO A LAVORI ULTIMATI E LA FORMAZIONE DEL PIANO DI CAMPAGNA: SENZA POSSIBILITA' DI USO DI MEZZI MECCANICI PER DEMOLIZIONI, SCAVI, ECC.

###### 03.C21A.V021A.V001A 	AUMENTO SULL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C21A.V020,.

L. %

Euro:---

###### 03.C21A.V022A 	PROVVISTA E POSA DI ESTINTORE OMOLOGATO PRESSURIZATO,A POLVERE POLIVALENTE A-B-C DA 6 KG.CON CAPACITA' ESTINGUENTE PER FUOCO 13 A-89 B "COMPLETO DI VALVOLA A PULSANTE E MANOMETRO, STABILMENTE FISSATO A MURO,RELATIVA OMOLOGAZIONE PUNZONATA SULL'INVOLUCRO

###### 03.C21A.V022A.V001A 	....

cad  L. 120.048

Euro:61.99

###### 03.C21A.V023A 	PROVVISTA E POSA ESTINTORE CARRELLATO A CO2 OD A POLVERE PER FUOCHI DI CLASSE A-B-C A SCARICA INTERCETTABILE CON BOMBOLA COLLAUDATA A 250 ATE, CARRELLO IN ACCIAIO CON RUOTE GOMMATE, VALVOLA IN OTTONE, MANICHETTA FLESSIBILE, CONO GASIFICATORE DIELETTRICO, DA 50 KG.

###### 03.C21A.V023A.V001A 	DA KG. 50

cad  L. 1.901.417

Euro:981.99

###### 03.C21A.V024A 	PROVVISTA E POSA DI CARTELLO INDICANTE (FORMATO 23X31) IL POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE

###### 03.C21A.V024A.V001A 	....

cad  L. 4.995

Euro:2.58

###### 03.C21A.V025A 	PROVVISTA E POSA DI GANCIO METALLICO PER BLOCCO PORTA REI E SCATOLA DI INCASSO CON ELETTROCOMANDO COLLEGATO ALLA CENTRALINA FUMI

###### 03.C21A.V025A.V001A 	....

cad  L. 321.420

Euro:165.99

###### 03.C21A.V026A 	PROVVISTA E POSA DI IDROPULITRICE COMPLETA DI: CALDAIA,DISPOSITIVO ANTICALCARE A GOCCIA INCORPORATO, STOP TOTALE ALL'IMPUGNATURA PISTOLA,DISPOSITIVO MANCANZA ACQUA,REGOLATORE DI PRESSIONE DA 30 A 150 BAR,REGOLATORE DI TEMPERATURA DA 30 C A 140 C,DOTATA DI DISPOSITIVO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA O ASPIRAZIONE DIRETTA DA RECIPIENTE APPOSITO,DISPOSITIVI DI SICUREZZA,SERBATOIO GASOLIO PER BRUCIATORE E DI DETERGENTE INCORPORATI, CARRELLATA SU TRE RUOTE,FUNZIONANTE A TENSIONI 220/380V E TUTTO QUANT'ALTRO NECESSARIO

###### 03.C21A.V026A.V001A 	....

cad  L. 4.701.263

Euro:2427.99

###### 03.C21A.V027A 	PROVVISTA E POSA DI LASTRONI IN CEMENTO ARMATO,SPESSORE MINIMO CM.12 PER LA COPERTURA DI CUNICOLI,COMPRESO IL FERRO D'ARMATURA E LA SIGILLATURA COMPLETA CON CATRAME E CON FOGLI PLASTIFICATI,CALCOLATI PER I SEGUENTI SOVRACCARICHI;

###### 03.C21A.V027A.V001A 	CON SOVRACCARICO DI KG/MQ 2000

m³  L. 340.783

Euro:175.99

###### 03.C21A.V027A.V002A 	CON SOVRACCARICO DI KG/MQ 500

m³  L. 309.803

Euro:159.99

###### 03.C21A.V028A 	PROVVISTA E POSA DI SENSORE FUMO

###### 03.C21A.V028A.V001A 	....

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C21A.V029A 	ESECUZIONE, MEDIANTE APPARECCHIATURA ELETTRONICA AD ULTRASUONI, DI MISURAZIONI DI PORTATA DI ACQUA O ALTRI LIQUIDI. LE MISURAZIONI, SE IN NUMERO MAGGIORE DI UNA, SI INTENDONO TUTTE ESEGUITE NELLO STESSO EDIFICIO; LA PRESTAZIONE COMPRENDE SPOSTAMENTI DEL PERSONALE E DELLE APPARECCHIATURE IN SITO, MANO D'OPERA SPECIALIZZATA, RILIEVI E MISURE, MATERIALI DI CONSUMO E RELAZIONE TECNICA CHE ILLUSTRI I RISULTATI DELLE PROVE. SONO ESCLUSI I MEZZI DI SOLLEVAMENTO QUALI SCALE, TRABATTELLI E SIMILI

###### 03.C21A.V029A.V001A 	PRIMA MISURAZIONE

cad  L. 526.665

Euro:271.99

###### 03.C21A.V029A.V002A 	OGNI MISURAZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA

cad  L. 245.906

Euro:126.99

###### 03.C21A.V030A 	PROVVISTA E POSA DI STRUMENTAZIONE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE,SECONDO LEGGE 615,COSTITUITA DA UN COMPLESSO DI MISURE NORMALIZZATO COMPOSTO DA: ANALIZZATORE ELETTROFISICO MISURATORE DI % DI CO2 E % DI CO+H2,COMPLETO DI PRESA FUMI,FILTRO CON PORTAFILTRO, RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE,VASO RACCOGLITORE CONDENSA,RUBINETTO A TRE VIE, REFRIGERANTE AD ACQUA E RACCORDO A T; INDICATORE GALVANOMETRICO CON SCALA LINEARE GRADUATA PER CO2; INDICATORE GALVANOMETRICO CON SCALA LINEARE GRADUATA PER CO+H2 CON CONTATTO DI MASSIMA PER GLI INCOMBUSTI; DISPOSITIVO DI ALLARME PER GLI INCOMBUSTI CON SEGNALATORI LUMINOSI E SUONERIA; TERMOCOPPIA PER IL RILEVAMENTO TEMPERATURA FUMI COMPLETA DI GUAINA IN ACCIAIO INOX, ATTACCO,CAVO COMPENSATO,SCATOLA DI GIUNTO A FREDDO E STRUMENTO A MISURA; REGISTRATORE GALVANOMETRICO PER REGISTRAZIONE SU NASTRO MENSILE A TRE GRAFICI; PRESSODEPRIMOMETRO A DUE COLONNE LIQUIDE CON SCALA GRADUATA; QUADRO IN LAMIERA COMPLETO DI MONTAGGIO E CABLAGGIO APPARECCHIATURE SOPRADESCRITTE FINO ALLE MORSETTERIE DI PARTENZA: CON REGISTRATORE GALVANOMETRICO PER REGISTRAZIONE SU NASTRO MENSILE

###### 03.C21A.V030A.V001A 	NASTRO MENSILE A UN GRAFICO

cad  L. 8.120.716

Euro:4193.99

###### 03.C21A.V030A.V002A 	NASTRO MENSILE A TRE GRAFICI

cad  L. 8.628.019

Euro:4455.99

###### 03.C21A.V031A 	ADEGUAMENTO POZZETTI SERBATOI CON FORMAZIONE DI POZZETTO CON CHIUSINO PER IL CARICO DEL COMBUSTIBILE

###### 03.C21A.V031A.V001A 	....

cad  L. 180.073

Euro:92.99

###### 03.C21A.V032A 	ANALISI COMBUSTIONE CON REGISTRAZIONE DATI SUL LIBRETTO DI CENTRALE

###### 03.C21A.V032A.V001A 	PER OGNI CALDAIA

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C21A.V033A 	CERTIFICAZIONE DI TENUTA SERBATOI DI COMBUSTIBILI RILASCIATA,DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA,DA TECNICO ABILITATO ESCLUSA PROVA E ASSISTENZA (ARTICOLO INDDICATO NEI RIFERIMENTI))

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C21A.V049,.

###### 03.C21A.V033A.V001A 	....

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C21A.V034A 	COMPILAZIONE LIBRETTO DI CENTRALE CON PROVE DI COMBUSTIONE

###### 03.C21A.V034A.V001A 	PER OGNI CALDAIA

cad  L. 180.073

Euro:92.99

###### 03.C21A.V035A 	DEMOLIZIONE SELLE SERBATOI E RIPRISTINI

###### 03.C21A.V035A.V001A 	....

cad  L. 139.992

Euro:72.29

###### 03.C21A.V036A 	DISINCROSTAZIONE CHIMICA DI CALDAIE E TUBAZIONI,OPERE TUTTE COMPRESE QUALI IMMISSIONE DISINCROSTANTE, SVUOTAMENTO A TRATTAMENTO EFFETTUATO,LAVAGGIO,RIPRISTINI PARTI SMONTATE,EVENTUALE TRASPORTO DI RESIDUI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE,PER OGNI LITRO DI DISINCROSTANTE

###### 03.C21A.V036A.V001A 	PER OGNI LITRO DI DISINCROSTANTE

lt  L. 5.983

Euro:3.09

###### 03.C21A.V037A 	DISINCROSTAZIONE CHIMICA DI FASCIO TUBIERO PER QUALSIASI USO DESTINATO,DI SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE,COMPRESO LAVAGGIO,RIPRISTINI PARTI SMONTATE,EVENTUALE TRASPORTO DI RESIDUI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE,EVENTUALE TRASPORTO IN LOCALITA' RITENUTA "LA PIU' IDONEA" PER EFFETTUA= RE IL TRATTAMENTO.

###### 03.C21A.V037A.V001A 	QUALSIASI TIPO E DIMENSIONE

cad  L. 451.150

Euro:232.99

###### 03.C21A.V038A 	DISINCROSTAZIONE MECCANICA DI CALDAIE,SERPENTINI E BOYLER,COMPRESO IL TRASPORTO DEI RESIDUI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE,PER MQ. DI SUPERFICIE DISINCROSTATA

###### 03.C21A.V038A.V001A 	....

m²  L. 28.075

Euro:14.49

###### 03.C21A.V039A 	FORMAZIONE DI FORI QUALUNQUE DIAMETRO E DIMENSIONI PER PASSAGGIO TUBAZIONI CON CONSEGUENTE RIPRISTINO DI:

###### 03.C21A.V039A.V001A 	SOLETTE DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE

cad  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C21A.V039A.V002A 	VOLTE IN MURATURA

cad  L. 140.185

Euro:72.39

###### 03.C21A.V039A.V003A 	MURATURE QUALSIASI TIPO SPESSORE OLTRE CM.25

cad  L. 85.195

Euro:43.99

###### 03.C21A.V039A.V004A 	MURI IN CLS SPESSORE OLTRE CM.10

cad  L. 85.195

Euro:43.99

###### 03.C21A.V039A.V005A 	MURATURE CON SPESSORE FINO A CM.25

cad  L. 55.183

Euro:28.49

###### 03.C21A.V039A.V006A 	MURI IN CLS SPESSORE FINO A CM.10

cad  L. 55.183

Euro:28.49

###### 03.C21A.V040A 	FORMAZIONE POZZETTI PASSO D'UOMO SERBATOI COMPRESO LO SCAVO,ESCLUSO IL CHIUSINO

###### 03.C21A.V040A.V001A 	....

cad  L. 240.097

Euro:123.99

###### 03.C21A.V041A 	LAVAGGIO CHIMICO CONTROLLATO AD AZIONE LENTA DI QUALSIASI TIPO DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO,A RADIATORI,VENTILOCONVETTORI,PANNELLI RADIANTI,ECC.(SIA NEL PERIODO INVERNALE CHE NEL PERIODO ESTIVO) CON L'IMMISSIONE NELL'IMPIANTO,PER MEZZO DI ELETTROPOMPA O TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE DI PRODOTTI CHIMICI A PH NEUTRO E PERCIO' NON AGGRESSIVI;ATTI A DISPERDERE I DEPOSITI DI CALCARE;FANGHI E SCAGLIE DI OSSIDO DI FERRO,CONVERTENDOLI IN POLVERINO SOSPESO SCARICABILE ALLA FINE DELL'INTERVENTO INSIEME CON L'ACQUA DELL'IMPIANTO. RICIRCOLO DELLA SOLUZIONE PER 4 - 5 SETTIMANE CON UTILIZZO DELLE STESSE POMPE DELL'IMPIANTO CON CONTROLLO SETTIMANALE DEL GRADO DI RIMOZIONE DEI DEPOSITI MEDIANTE CAMPIONATURA ED ANALISI DELL'ACQUA

###### 03.C21A.V041A.V001A 	PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC.1600 RISCALDATI

cad  L. 371.763

Euro:191.99

###### 03.C21A.V041A.V002A 	PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC.3300 RISCALDATI

cad  L. 631.224

Euro:325.99

###### 03.C21A.V041A.V003A 	PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC.8300 RISCALDATI

cad  L. 2.501.660

Euro:1291.99

###### 03.C21A.V041A.V004A 	PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC.11660 RISCALDATI

cad  L. 3.001.218

Euro:1549.99

###### 03.C21A.V041A.V005A 	PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC.18300 RISCALDATI

cad  L. 4.000.333

Euro:2065.99

###### 03.C21A.V041A.V006A 	PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC.25000 RISCALDATI

cad  L. 4.501.827

Euro:2324.99

###### 03.C21A.V041A.V007A 	PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC.33500 RISCALDATI

cad  L. 5.500.943

Euro:2840.99

###### 03.C21A.V041A.V008A 	PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC.50000 RISCALDATI

cad  L. 7.001.552

Euro:3615.99

###### 03.C21A.V041A.V009A 	PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC.66500 RISCALDATI

cad  L. 8.901.033

Euro:4596.99

###### 03.C21A.V041A.V010A 	PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC.110000 RISCALDATI

cad  L. 11.501.443

Euro:5939.99

###### 03.C21A.V042A 	RIPARAZIONE STUFA IN GHISA O LAMIERA, COMPRESA LA SOSTITUZIONE DEI REFRATTARI

###### 03.C21A.V042A.V001A 	....

cad  L. 72.029

Euro:37.19

###### 03.C21A.V043A 	SPOSTAMENTO SERBATOIO ESISTENTE CON RIPRISTINO SELLE DI SOSTEGNO E PIANO PAVIMENTO

###### 03.C21A.V043A.V001A 	....

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C21A.V044A 	VERNICIATURA CON MINIO E SMALTO PREVIA PULITURA DELLE PARTI METALLICHE

###### 03.C21A.V044A.V001A 	UNA MANO DI MINIO PIU' UNA DI SMALTO

m²  L. 9.603

Euro:4.96

###### 03.C21A.V044A.V002A 	DUE MANI DI MINIO PIU' UNA DI SMALTO

m²  L. 12.992

Euro:6.71

###### 03.C21A.V045A 	VETRIFICAZIONE INTERNO DI SERBATOIO CON VETRORESINA RINFORZATA SPESSORE MINIMO 40/10 PREVIO TRAVASO DEL COMBUSTIBILE,ASPORTAZIONE DEL RESIDUO MELMOSO,BONIFICA CON ELIMINAZIONE DEI GAS.PULIZIA DEL FASCIAME, RICERCA FORI E LORO TAMPONAMENTO

###### 03.C21A.V045A.V001A 	....

m²  L. 100.105

Euro:51.69

###### 03.C21A.V046A 	PREDISPOSIZIONE DOMANDE VV.F.PER N.O.P. LEGGE 814/84 SOTTOSCRITTA DA TECNICO ABILITATO COMPLETA DI - RELAZIONE TECNICA ELABORATI GRAFICI DOCUMENTAZIONE TECNICA QUALIFICATA SCHEDA 91 CERTIFICAZIONI DOVE RICHIESTE

###### 03.C21A.V046A.V001A 	....

cad  L. 650.586

Euro:335.99

###### 03.C21A.V047A 	PROVA DI TENUTA DI IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS,PER CENTRALI TERMICHE,LABORATORI,AI SENSI NORMA UNI-CIG 7129/72,COMPRESO DICHIARAZIONE

###### 03.C21A.V047A.V001A 	....

cad  L. 150.060

Euro:77.49

###### 03.C21A.V048A 	IDEM COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI CON PROVA CERTIFICATA DA TECNICO ABILITATO

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C21A.V047,.

###### 03.C21A.V048A.V001A 	....

cad  L. 350.464

Euro:180.99

###### 03.C21A.V049A 	PROVA DI TENUTA SERBATOIO DI COMBUSTIBILE ESISTENTE CON ASSISTENZA DI TECNICO ABILITATO,MA ESCLUSA CERTIFICAZIONE (ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI)

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C21A.V033,.

###### 03.C21A.V049A.V001A 	....

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C21A.V050A 	PROVA DI TENUTA TUBAZIONE PARZIALE LINEA GAS CON DICHIARAZIONE

###### 03.C21A.V050A.V001A 	....

cad  L. 50.149

Euro:25.89

###### 03.C21A.V051A 	QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE DI ALLESTIMENTO ELABORATI PER CONSEGUIMENTO DECRETO PREFETTIZIO E DENUNCIA UTIF PER SERBATOI COMBUSTIBILI;COMPILAZIONE DENUNCE E FIRMA TECNICO ABILITATO,ASSISTENZA,PER LOCALITA'

###### 03.C21A.V051A.V001A 	PER ELABORATO

cad  L. 451.150

Euro:232.99

###### 03.C21A.V052A 	QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE DI ELABORAZIONE PROGETTO ISPESL,COMPILAZIONE DENUNCIA E FIRMA TECNICO ABILITATO,PER LOCALITA':E COMPRESO ASSISTENZA E RIELABORAZIONE PER ITER PRATICA E PAGAMENTO TARIFFE RICHIESTE DA ISPESL PER ESAME E COLLAUDO

###### 03.C21A.V052A.V001A 	PER POTENZ.TA' IMPIANTO SINO A KCAL/ORA 300000

cad  L. 600.243

Euro:309.99

###### 03.C21A.V052A.V002A 	PER POTENZ.TA' IMP. DA 300001 A 900000 KCAL/ORA

cad  L. 900.365

Euro:464.99

###### 03.C21A.V052A.V003A 	PER POTENZ.TA' IMPIANTO OLTRE KCAL/ORA 900000

cad  L. 1.001.051

Euro:516.99

###### 03.C21A.V052A.V004A 	AUMENTO VOCI PREC. PER IMP.VAPORE O ACQUA SURR.

L. %

Euro:---

###### 03.C21A.V053A 	QUOTA A RIMBORSO PER SPESE ISPESL COME ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI MA PER MODIFICHE PARZIALI:

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C21A.V052,.

###### 03.C21A.V053A.V001A 	RIDUZIONE SUI PREZZI DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

L. %

Euro:---

###### 03.C21A.V054A 	QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE DI ELABORAZIONE PROGETTO V.F. COMPILAZIONE RELAZIONE E FIRMA TECNICO ABILITATO,ASSISTENZA ITER PRATICA. RICHIESTA COLLAUDO,PER LOCALITA' E COMPRESO PAGAMENTO TARIFFE RICHIESTE DAI V.V.F.PER ESAME E COLLAUDO

###### 03.C21A.V054A.V001A 	................................................

cad  L. 1.001.051

Euro:516.99

###### 03.C21A.V055A 	QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE DI ELABORAZIONE PROGETTO VV.FF. COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI, MA PER MODIFICHE PARZIALI APPORTATE ALL'IMPIANTO

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C21A.V054,.

###### 03.C21A.V055A.V001A 	PER LOCALITA' COMPRESO PAG. TARIFFE VV.FF.

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C21A.V056A 	QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER CERTIFICATO DI COLLAUDO DI NUOVO IMPIANTO TERMICO O DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA, A NORMA DELLA LEGGE 46/90, RILASCIATO, DEBITAMENTE FIRMATO, DA PROFESSIONISTA ABILITATO ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE, COMPRESO VISITE, PROVE, RELAZIONE

###### 03.C21A.V056A.V001A 	PER IMPIANTI FINO A 100000 CAL/H O FRIG/H

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C21A.V056A.V002A 	PER IMP. DA 100001 A 300000 CAL/H O FRIG/H

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C21A.V056A.V003A 	PER IMP. DA 300001 A 900000 CAL/H O FRIG/H

cad  L. 700.929

Euro:361.99

###### 03.C21A.V056A.V004A 	PER IMPIANTI OLTRE 900000 CAL/H O FRIG/H

cad  L. 1.001.051

Euro:516.99

###### 03.C21A.V057A 	QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER CERTIFICATO DI COLLAUDO COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI MA PER SOLA CENTRALE TERMICA O PER SOLA CENTRALE FRIGORIFERA

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C21A.V056,.

###### 03.C21A.V057A.V001A 	RIDUZIONE SUI PREZZI DELL'ARTICOLO 76F85 DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C21A.V058A 	QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER CERTIFICATO DI COLLAUDO COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI, MA PER IMPIANTO ESISTENTE

###### Questa voce fa riferimento a: 03.C21A.V056,.

###### 03.C21A.V058A.V001A 	AUMENTO SUI PREZZI DELL'ARTICOLO 76F85 DEL

L. %

Euro:---

###### 03.C21A.V059A 	QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER ELABORAZIONE COMPLETA DI PROGETTO ESECUTIVO DI NUOVO IMPIANTO TERMICO O DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI,LA LEGGE 46/90,E IL DPR 447/91,COMPRENDENTE: RELAZIONE TECNICA,CALCOLI TECNICI,ELABORATI GRAFICI (LUCIDO,CONTROLUCIDO E TRE COPIE),IL TUTTO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE; COMPRESA ASSISTENZA E RIELABORAZIONE PER ITER DELLA PRATICA E AGGIORNAMENTO FINALE DEGLI ELABORATI.

###### 03.C21A.V059A.V001A 	PER CALDAIA SINO KCAL 50000 RESE ALL'ACQUA

cad  L. 501.493

Euro:258.99

###### 03.C21A.V060A 	QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER ELABORAZIONE COMPLETA DI PROGETTO ESECUTIVO DI NUOVO IMPIANTO TERMICO O DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI,LA LEGGE 46/90,E IL DPR 447/91,COMPRENDENTE: RELAZIONE TECNICA,CALCOLI TECNICI,ELABORATI GRAFICI (LUCIDO,CONTROLUCIDO E TRE COPIE),IL TUTTO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE; COMPRESA ASSISTENZA E RIELABORAZIONE PER ITER DELLA PRATICA E AGGIORNAMENTO FINALE DEGLI ELABORATI. PER CALDAIE OLTRE KCAL 50000 RESE ALL'ACQUA

###### 03.C21A.V060A.V001A 	PER OGNI MCAL UTILE (MCAL RESE ALL'ACQUA)

cad  L. 9.952

Euro:5.14

###### 03.C21A.V060A.V002A 	PER MCAL UTILE PER IMP.A VAPORE O ACQUA SURRISC

cad  L. 13.670

Euro:7.06

###### 03.C21A.V060A.V003A 	PER OGNI MEGAFRIGORIA (IMPIANTO CONDIZ. DELL'ARIA)

cad  L. 23.816

Euro:12.29

###### 03.C21A.V061A 	QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER ELABORAZIONE COMPLETA DI PROGETTO ESECUTIVO COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI MA PER SOLA CENTRALE TERMICA O PER SOLA CENTRALE FRIGORIFERA

###### 03.C21A.V061A.V001A 	RIDUZIONE SUI PREZZI DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

L. %

Euro:---

###### 03.C21A.V062A 	QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER ELABORAZIONE COMPLETA DI PROGETTO ESECUTIVO COME L'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI MA PER SOLE MODIFICHE O AMPLIAMENTI DI IMPIANTO TERMICO O DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA ESISTENTE PER OGNI KCAL UTILE RELATIVA ALL'INTERVENTO

###### 03.C21A.V062A.V001A 	RIDUZIONE SUI PREZZI DELL'ARTICOLO INDICATO NEI RIFERIMENTI

L. %

Euro:---

###### 03.C21A.V063A 	QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ELABORAZIONE COMPLETA DI PROGETTO PER L'ISOLAMENTO TERMICO E FABBISOGNO ENERGETICO DI EDIFICIO SECONDO LE NOR ME VIGENTI (LEGGE 10/91) COMPLETO DI: RELAZIONE TECNICA,CALCOLI TECNICI,ELABORATI GRAFICI (LUCIDO,CONTROLUCIDO E TRE COPIE),IL TUT TO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE; COMPRESA ASSISTENZA E RIELABORAZIONE PER ITER DELLA PRATICA E AGGIORNAMENTO FINALE DEGLI ELABORATI.

###### 03.C21A.V063A.V001A 	PER FABBISOGNO ENERGETICO SINO 50000 KCAL/H

cad  L. 300.121

Euro:154.99

###### 03.C21A.V063A.V002A 	PER OGNI MCAL/H DI FABBIS. ENERG. OLTRE 50MCAL/H

cad  L. 4.976

Euro:2.57

###### 03.C21A.V064A 	QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ELABORAZIONE COMPLETA DI PROGETTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E D'UTILIZZAZIONE GAS COMBUSTIBILI CON PORTATA TERMICA SUPERIORE A 34.8 KW SECONDO DPR 447/91 COMPLETO DI: RELAZIONE TECNICA,CALCOLI TECNICI,ELABORATI GRAFICI (LUCIDO,CONTROLUCIDO E TRE COPIE),IL TUT TO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE; COMPRESO ASSISTENZA ED EVENTUALE RIE LABORAZIONE PER ITER DELLA PRATICA E AGGIORNAMEN TO FINALE DEGLI ELABORATI.

###### 03.C21A.V064A.V001A 	................................................

cad  L. 201.372

Euro:103.99

###### 03.C21A.V065A 	QUOTA RIMBORSO SPESE PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO ENERGETICO NORMALIZZATO (FEN) PER QUALUNQUE TIPO DI EDIFICIO, AI SENSI DEL D.P.R. 412/93 E NORME UNI, COMPRENDENTE: -RELAZIONE TECNICA -CALCOLI TECNICI -ELABORATI GRAFICI (LUCIDI,CONTROLUCIDI,3 COPIE) -PARTICOLARI COSTRUTTIVI EVENTUALI IL TUTTO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, COMPRESE SPESE, ASSISTENZA E RIELABORAZIONE PER ITER DELLA PRATICA E AGGIORNAMENTO FINALE DEGLI ELABORATI

###### 03.C21A.V065A.V001A 	PER I PRIMI 2000 MC

m³  L. 793

Euro:0.41

###### 03.C21A.V065A.V002A 	PER I SUCCESSIVI MC 2001 SINO A MC 5000

m³  L. 503

Euro:0.26

###### 03.C21A.V065A.V003A 	PER I SUCCESSIVI MC 5001 SINO A 10000

m³  L. 290

Euro:0.15

###### 03.C21A.V065A.V004A 	PER I SUCCESSIVI MC 10001 SINO A MC 20000

m³  L. 193

Euro:---

###### 03.C21A.V065A.V005A 	PER I MC ECCEDENTI AI 20000

m³  L. 96

Euro:---

###### 03.C21A.V066A 	PER FORNITURE DI MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI OLTRE I CONFINI DELLA CITTA', I PREZZI SARANNO COSI' AUMENTATI, CON ESCLUSIONE DELLA MANO D'OPERA

###### 03.C21A.V066A.V001A 	DISTANZE SINO A KM. 50

L. %

Euro:---

###### 03.C21A.V066A.V002A 	DISTANZE SINO A KM. 150

L. %

Euro:---

###### 03.C21A.V066A.V003A 	DISTANZE OLTRE KM. 150

L. %

Euro:---

# Sommario

PREFAZIONE	1

PREMESSA	2

03.C01A 	APPARECCHIATURE DI MISURA PORTATILI	8

03.C02A 	MATERIALI MINUTI	9

03.C03A 	CALDAIE - CORPI RISCALDANTI - ACCESSORI	27

03.C04A 	BOYLERS-BOLLITORI-SCAMBIATORI-VASI ESPANSIONEACCESSORI VARI	41

03.C05A 	BRUCIATORI E ACCESSORI-SERBATOI PER COMBUSTIBILI	94

03.C06A 	ELETTROPOMPE - MOTORI - APPARECCHIATURE ELETTRICHE	106

03.C07A 	ACCESSORI PER IMPIANTI A GAS METANO	120

03.C08A 	STUFE - TUBI DA FUMO - CANALIZZAZIONI - FILTRI	129

03.C09A 	IMPIANTI GAS CUCINE E LABORATORI MATERIALI MINUTI E APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE	137

03.C10A 	ADDOLCIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA	147

03.C11A 	PULIZIE	169

03.C12A 	PEZZI SPECIALI RACCORDERIA, TUBAZIONI, SARACINESCHE, VALVOLAME, RIPARAZIONI VARIE (MISURA UNI-GAS)-PROVVISTA E POSA IN OPERA	170

03.C13A 	SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, DEMOLIZIONI, APPARECCHI SCALDANTI E ACCESSORI	179

03.C14A 	CALDAIE - CORPI SCALDANTI - BOYLERS - ACCESSORI VASI ESPANSIONE	185

03.C15A 	BRUCIATORI, ACCESSORI, SERBATOI PER COMBUSTIBILI RIVESTIMENTI REFRATTARI E ISOLANTI	200

03.C16A 	IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - MOTORI ELETTROPOMPE	209

03.C17A 	ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI A GAS METANO	242

03.C18A 	VENTILAZIONE - TRATTAMENTO ARIA	243

03.C19A 	OPERE COMPIUTE IMPIANTI GAS	267

03.C20A 	ADDOLCIMENTO E DEPURAZIONE ACQUE MATERIALI E PROVVISTE IN OPERA - OPERE COMPIUTE	278

03.C21A 	PARTICOLARI PRESTAZIONI D'OPERA	288

Sommario	303