Prefazione

Nell’anno 2000 la Regione Piemonte, con la pubblicazione del Prezzario di riferimento per i lavori pubblici, ha realizzato un ambizioso progetto basato sulla cooperazione tra soggetti diversi di rilevanza territoriale pubblica e privata.

Tale risultato, frutto della convergenza di interessi provenienti da più ambiti, pur ritenuto di rilevante importanza da tutti gli operatori del settore per il combinarsi di alcuni fattori caratterizzanti, quali la semplificazione, l’interazione, la massima diffusione ed innovazione, non è stato considerato il punto di arrivo di un processo articolato e complesso, ma la necessaria base per perseguire con efficacia successivi interventi migliorativi.

L’edizione 2001 ha consentito quindi una sostanziale ottimizzazione e un aggiornamento del documento, assicurando il necessario recepimento della futura moneta dell’Unione Europea, l’opportuno adeguamento economico dei singoli articoli e l’integrazione di nuove sezioni tematiche di rilevante contenuto intrinseco.

Condizione pregnante di tutte le attività è stata la  costante collaborazione, scaturita mediante un Protocollo d’intesa, tra tutti i soggetti comunque coinvolti. La regola di collaborazione così imposta, quale momento di sintesi del confronto delle rispettive esperienze e metodologie, ha consentito di perseguire tenacemente e proficuamente gli ulteriori obiettivi prefissati e tesi ad assicurare un documento sempre più integrato, di comune e semplice impiego. Il “tavolo tecnico”, a suo tempo appositamente costituito, ha continuato ad assicurare l’indispensabile coordinamento, mediando efficacemente tutti gli interessi rappresentati.

Il positivo risultato acquisito va pertanto ascritto alla volontà di enti, organismi e associazioni che pur con strutture e interessi diversi, sono riusciti a mantenere in vita un progetto ambizioso; ad essi, la Regione Piemonte, quale capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, rivolge un sentito ringraziamento ed assicura tutto il necessario supporto per le future esigenze operative.

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici

Caterina FERRERO

L’origine Del Progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale.

Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, di pronto intervento, edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo riguardava opere acquedottistiche,di illuminazione pubblica, e di impiantistica semaforica.

Successiva pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’ambiente e i lavori pubblici, hanno periodicamente aggiornato la prima versione dell’elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica.

A disposizione dell’utente vi erano quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti ed  altri prezzari più largamente impiegati, come quello predisposto dalla città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d’Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici.

E’ stato in seguito sottoscritto da detti soggetti un protocollo di intesa: documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo.

Per la sempre crescente richiesta degli operatori e, soprattutto, in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentati degli Enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati all’inizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro che si è assunto l’onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. Ad un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’Associazione ANISIG oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla CISPEL. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute e l’evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibili esauriente e corretto.

La versione così scaturita, nel corso dell’anno 2000 e del 2001, si è imposta quale   essenziale supporto per la valutazione dei costi di interventi in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questioni Metodologiche

Così come già per l’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000, anche l’attuale edizione 2001 si è sviluppata tenendo conto della  preziosa esperienza, già lungamente acquisita dal comune di Torino ed il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi ed attendibili,  nonché dell’ esperienza di alcuni settori regionali oltre che dei più validi prezzari esistenti in materia specialistiche (impianti, reti, verde, ecc).

Per una sempre maggiore completezza dell’insieme dell’opera ed a seguito delle sollecitazioni derivanti dalle esigenze rappresentate dagli operatori di settore, sono state inserite alcune nuove voci, nonché le seguenti sezioni tematiche:

Bioedilizia (Vol. 1 Sez.3)-Environment Park;

Segnaletica (Vol. 1 Sez. 4)-Comune di Torino;

Antincendio (Vol. 2 capitolo specifico della sezione 5)-Comune di Torino.

Ulteriore priorità, imposta peraltro dall’esigenza di assicurare una sempre maggiore trasparenza nella metodologia applicata per la costituzione dei prezzi, è stata attribuita alla indicazione, sperimentalmente adottata solo in alcune sezioni e voci, della percentuale di incidenza media della mano d’opera sul costo effettivo.

Per l’aggiornamento dei prezzi per l’anno in corso, il tavolo di lavoro ha fatto riferimento:

per le opere edili, ai costi della manodopera stabiliti al 1° febbraio 2001 dalla Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

per i materiali, agli aggiornamenti medi rilevati sempre dalla sopraccitata Commissione unica del Ministero LL.PP.;

per tutte  le altre sezioni, applicando ove ritenuto necessario, un aumento pari a circa il 2%, sempre tenendo conto delle variazioni medie rilevate dalla Commissione unica del Ministero LL.PP..

L’imminente avvento dell’Euro, ha imposto anche l’adozione di tale valuta quale entità economica di riferimento. Le relative conversioni sono state operate in maniera ragionata, assicurando sempre la maggiore corrispondenza possibile all’originario valore espresso in lire; quale esempio, in presenza di articoli con prezzi unitari particolarmente contenuti e non convertibili per effetto dell’impiego dei decimali, si è ricorso alla modificazione della relativa unità di misura.

Il prezzario si compone sempre di  5 volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza ovvero viene evidenziato, sul frontespizio di ogni testo, quale è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro e due nuove sezioni inerenti rispettivamente la bioedilizia e la segnaletica; il secondo volume comprende gli impianti elettrici e termici ed un nuovo capitolo inerente gli impianti antincendio; il terzo volume riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, quali fognature, depuratori e discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”  ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto ed ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l’agricoltura.

Un particolare cenno merita il primo volume, che si pone, anche in questa edizione, come una porta di accesso alla lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale quali la mano d’opera, i noleggi, i trasporti ed i  materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino e dai materiali e forniture inerenti la bioedilizia forniti dalla Environment Park  a seguto di una ricerca cofinanziata dall’Unione Europea inerente l’adozione di nuove tecniche di progettazione in chiave bioedile e per l’utilizzo delle energie rinnovabili. La stessa città di Torino ha procurato i prezzari relativi alla segnaletica, agli impianti elettrici e termici ed al capitolo inerente l’antincendio.

E’ importante segnalare che, comunque, il prezzario della città di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, di carattere prevalentemente urbano sia di nuova costruzione, sia soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è ritenuto opportuno ed adeguato, utilizzare comunque i prezzi esistenti quali prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti.

In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

L’articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti (art. 16 D.P.R. 21.12.1999 n. 554., pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28/04/2000).

I prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l’eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario in argomento.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potrà adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi riferite alle intrinseche specificità.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in Euro e, per facilitarne ancora la valutazione, viene fornita l’indicazione in lire.

Il prezzario è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

La Diffusione

Il prezzario del 2001, da considerarsi quale validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi confluiti attorno al tavolo di lavori, attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione, si prefigge l’obiettivo comune di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione e di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di ampliare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie cartacee sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella regione Piemonte.

Per divulgare ad un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario, sono stati proposti supporti informatici che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

Ad ogni copia dei cinque volumi viene allegato un CD rom, per facilitare le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenco prezzi.

Sono inoltre disponibili copie del CD rom presso il settore Opere Pubbliche della Regione a Torino, in distribuzione gratuita fino ad esaurimento. In più sarà messa a disposizione tramite internet la versione del prezzario in formato word e in formato ASCII. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della regione Piemonte potrà scaricarsi on line il prezzario, integralmente o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli Obiettivi Futuri

Il progetto sino ad ora attuato, avendo costituito un punto di partenza per interventi a venire, peraltro sin da ora previsti dalla Commissione Tecnica permanente costituita da alcuni rappresentanti della Regione, del CISPEL, dell’ASSISTAL Piemonte e Valle d’Aosta, dell’A.N.C.E. Piemonte, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino, si prefigge l’ambizioso obiettivo di realizzare una completa omogeneizzazione delle singole sezioni, mediante la creazione di una banca dati univoca. Tale passaggio risulta indispensabile, tra l’altro, per procedere alla eliminazione di tutte le duplicazioni, alla conseguente riduzione delle voci incluse ed all’arricchimento di ogni sezione con analisi strutturate in forma omogenea.

Acquedotti

Sezione: 07

Premessa

LA PRESENTE SEZIONE È IL FRUTTO DELL'ANALISI E DELL'ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE DA PARTE DELLA SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO DIVISIONE ACQUEDOTTI.PER QUANTO NON CONTENUTO NELLA SEZIONE IN OGGETTO SI FA RIFERIMENTO ALLA SEZIONE FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ELENCO PREZZI: "OPERE EDILI".

| 07.P01 | FORNITURA MATERIALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leganti e lapidei |  |  |  |
|  | cementi e calci |  |  |  |
| 07.P01.A 01 005 | cemento tipo 325 in sacchi | ql | € 8,67 | Lit 16.787 |
| 07.P01.A 01 010 | cemento tipo 425 in sacchi | ql | € 10,70 | Lit 20.718 |
| 07.P01.A 01 015 | Cemento a pronta presa | ql | € 27,00 | Lit 52.279 |
| 07.P01.A 01 020 | Calce idraulica macinata in sacchi | ql | € 6,80 | Lit 13.166 |
| 07.P01.A 01 025 | grassello di calce spenta in sacchi | ql | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 07.P01.A 01 030 | Malta reoplastica premiscelata antiritiro; per rinforzi strutturali e cuciture | kg | € 0,61 | Lit 1.181 |
| 07.P01.A 01 035 | cemento osmotico biermetico per controspinta e contenimento acque; normale | kg | € 1,44 | Lit 2.788 |
| 07.P01.A 01 040 | Malta espansiva per demolizioni e tagli di rocce o conglomerato cementizio anche armato; costituita da prodotto in polvere miscelata con acqua, priva di materiali tossici, altamente ecologica | kg | € 7,23 | Lit 14.000 |
|  | sabbia e ghiaia |  |  |  |
| 07.P01.A 02 005 | fornitura a pie d'opera di sabbia limosa | mc | € 14,46 | Lit 28.000 |
| 07.P01.A 02 010 | fornitura a pie d'opera di sabbia fine da intonaco | mc | € 24,90 | Lit 48.213 |
| 07.P01.A 02 015 | fornitura a pie d'opera di sabbia granita di cava | mc | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 07.P01.A 02 020 | fornitura a pie d'opera di ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione) | mc | € 18,60 | Lit 36.014 |
| 07.P01.A 02 025 | fornitura a pie d'opera di ghiaia semplicemente vagliata | mc | € 13,70 | Lit 26.526 |
| 07.P01.A 02 030 | fornitura a pie d'opera di ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava | mc | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 07.P01.A 02 035 | fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato) | mc | € 19,50 | Lit 37.757 |
| 07.P01.A 02 040 | pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualità; pezzatura piccola (5/15-15/30) | mc | € 18,90 | Lit 36.595 |
| 07.P01.A 02 045 | misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12 cm, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantità di materie limose o argillose; sfuso | mc | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 07.P01.A 02 050 | massi di cava di natura granitica per difese idrauliche; peso medio da 4 a 10 quintali | ql | € 1,19 | Lit 2.304 |
|  | Laterizi e prefabbricati |  |  |  |
|  | mattoni |  |  |  |
| 07.P01.B 01 005 | mattoni semipieni 7x12x24 | cad | € 0,12 | Lit 232 |
| 07.P01.B 01 010 | mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina | cad | € 0,21 | Lit 406 |
|  | pozzi |  |  |  |
| 07.P01.B 02 005 | base per pozzetto quadrato misura 50x50x50 cm | cad | € 9,30 | Lit 18.000 |
| 07.P01.B 02 010 | anello per pozzetto quadrato misura 50x50x50 cm | cad | € 8,26 | Lit 16.000 |
| 07.P01.B 02 015 | coperchio per pozzetto quadrato misura 50x50 cm | cad | € 6,71 | Lit 13.000 |
| 07.P01.B 02 020 | base per pozzo; diametro interno 100 cm | cad | € 45,96 | Lit 89.000 |
| 07.P01.B 02 025 | anello per pozzo altezza 25 cm; diametro interno 100 cm | cad | € 24,27 | Lit 47.000 |
| 07.P01.B 02 030 | anello per pozzo altezza 50 cm; diametro interno 100 cm | cad | € 43,90 | Lit 85.000 |
| 07.P01.B 02 035 | calotta per pozzo; diametro interno 100 cm | cad | € 61,97 | Lit 120.000 |
| 07.P01.B 02 040 | base per pozzo; diametro interno 120 cm | cad | € 51,65 | Lit 100.000 |
| 07.P01.B 02 045 | anello per pozzo altezza 25 cm; diametro interno 120 cm | cad | € 26,86 | Lit 52.000 |
| 07.P01.B 02 050 | anello per pozzo altezza 50 cm; diametro interno 120 cm | cad | € 49,58 | Lit 96.000 |
| 07.P01.B 02 055 | calotta per pozzo; diametro interno 120 cm | cad | € 67,14 | Lit 130.000 |
| 07.P01.B 02 060 | base per pozzo; diametro interno 150 cm | cad | € 129,11 | Lit 250.000 |
| 07.P01.B 02 065 | anello per pozzo; diametro interno 150 cm | cad | € 43,90 | Lit 85.000 |
| 07.P01.B 02 070 | soletta con botola per pozzo; diametro interno 150 cm | cad | € 167,85 | Lit 325.000 |
| 07.P01.B 02 075 | base per pozzo; diametro interno 200 cm | cad | € 244,28 | Lit 473.000 |
| 07.P01.B 02 080 | anello per pozzo; diametro interno 200 cm | cad | € 57,84 | Lit 112.000 |
| 07.P01.B 02 085 | soletta con botola per pozzo; diametro interno 200 cm | cad | € 335,70 | Lit 650.000 |
|  | camere |  |  |  |
| 07.P01.B 03 005 | base in cls armato per camera; misura 160x160 cm | cad | € 95,03 | Lit 184.000 |
| 07.P01.B 03 010 | anello in cls armato per camera; misura 160x160 cm | cad | € 125,50 | Lit 243.000 |
| 07.P01.B 03 015 | soletta in cls armato per camera; misura 160x160 cm | cad | € 212,78 | Lit 412.000 |
| 07.P01.B 03 020 | base in cls armato per camera; misura 180x180 cm | cad | € 109,49 | Lit 212.000 |
| 07.P01.B 03 025 | anello in cls armato per camera; misura 180x180 cm | cad | € 161,13 | Lit 312.000 |
| 07.P01.B 03 030 | soletta in cls armato per camera; misura 180x180 cm | cad | € 329,50 | Lit 638.000 |
| 07.P01.B 03 035 | base in cls armato per camera; misura 260x200 cm | cad | € 180,76 | Lit 350.000 |
| 07.P01.B 03 040 | anello in cls armato per camera; misura 260x200 cm | cad | € 186,96 | Lit 362.000 |
| 07.P01.B 03 045 | soletta in cls armato per camera; misura 260x200 cm | cad | € 316,07 | Lit 612.000 |
|  | tubi |  |  |  |
| 07.P01.B 04 005 | tubo di conglomerato cementizio; diametro interno 20 cm | m | € 6,71 | Lit 13.000 |
| 07.P01.B 04 010 | tubo di conglomerato cementizio; diametro interno 30 cm | m | € 11,36 | Lit 22.000 |
| 07.P01.B 04 015 | tubo di conglomerato cementizio; diametro interno 40 cm | m | € 17,56 | Lit 34.000 |
| 07.P01.B 04 020 | tubo di conglomerato cementizio; diametro interno 50 cm | m | € 20,66 | Lit 40.000 |
| 07.P01.B 04 025 | tubo di conglomerato cementizio; diametro interno 60 cm | m | € 24,79 | Lit 48.000 |
| 07.P01.B 04 030 | tubo di conglomerato cementizio; diametro interno 80 cm | m | € 42,35 | Lit 82.000 |
| 07.P01.B 04 035 | tubo di conglomerato cementizio; diametro interno 100 cm | m | € 54,23 | Lit 105.000 |
| 07.P01.B 04 040 | tubo di conglomerato cementizio; diametro interno 120 cm | m | € 71,79 | Lit 139.000 |
| 07.P01.B 04 045 | tubo di conglomerato cementizio autoportante; diametro interno 30 cm | m | € 21,69 | Lit 42.000 |
| 07.P01.B 04 050 | tubo di conglomerato cementizio autoportante; diametro interno 40 cm | m | € 25,31 | Lit 49.000 |
| 07.P01.B 04 055 | tubo di conglomerato cementizio autoportante; diametro interno 50 cm | m | € 35,64 | Lit 69.000 |
| 07.P01.B 04 060 | tubo di conglomerato cementizio autoportante; diametro interno 60 cm | m | € 47,00 | Lit 91.000 |
| 07.P01.B 04 065 | tubo di conglomerato cementizio autoportante; diametro interno 80 cm | m | € 65,07 | Lit 126.000 |
| 07.P01.B 04 070 | tubo di conglomerato cementizio autoportante; diametro interno 100 cm | m | € 99,68 | Lit 193.000 |
| 07.P01.B 04 075 | tubo di conglomerato cementizio autoportante; diametro interno 120 cm | m | € 131,18 | Lit 254.000 |
|  | Materiali metallici |  |  |  |
|  | Profilati |  |  |  |
| 07.P01.C 01 005 | acciaio a sezione tubolare mista rotonda/quadra | kg | € 1,55 | Lit 3.000 |
| 07.P01.C 01 010 | acciaio a sezione circolare piena, profilati a sezione mista, ecc. | kg | € 0,52 | Lit 1.000 |
| 07.P01.C 01 015 | putrella di acciaio di qualsiasi sezione | kg | € 0,77 | Lit 1.500 |
|  | Staffe |  |  |  |
| 07.P01.C 02 005 | Staffa ancoraggio per rubinetti; di diam. fino a 1"1/2 | cad | € 3,87 | Lit 7.500 |
| 07.P01.C 02 010 | staffa ancoraggio per pezzi speciali, saracinesche, ecc.; diam. da 60 a 100 | cad | € 21,69 | Lit 42.000 |
| 07.P01.C 02 015 | staffa per idrante DN 45 | cad | € 10,85 | Lit 21.000 |
| 07.P01.C 02 020 | staffa per idrante DN 70 | cad | € 8,26 | Lit 16.000 |
| 07.P01.C 02 025 | asta manovra per saracinesca | cad | € 21,69 | Lit 42.000 |
|  | lamiere e reti |  |  |  |
| 07.P01.C 03 005 | Lamiera piana e striata | kg | € 0,77 | Lit 1.500 |
| 07.P01.C 03 010 | Lamiera traforata | kg | € 1,03 | Lit 2.000 |
| 07.P01.C 03 015 | Rete metallica elettrosaldata a maglia con tondini di diversi diametri | kg | € 0,77 | Lit 1.500 |
|  | gradini e fili |  |  |  |
| 07.P01.C 04 005 | Gradini alla marinara in acciaio | cad | € 5,16 | Lit 10.000 |
| 07.P01.C 04 010 | Gradini di ghisa sferoidale per pozzetti | cad | € 7,75 | Lit 15.000 |
| 07.P01.C 04 015 | Filo di ferro nero | kg | € 0,62 | Lit 1.200 |
| 07.P01.C 04 020 | Filo di ferro zincato | kg | € 0,77 | Lit 1.500 |
| 07.P01.C 04 025 | Filo di ferro rivestito in plastica | kg | € 1,29 | Lit 2.500 |
|  | chiusini |  |  |  |
| 07.P01.C 05 005 | Chiusini di ghisa sferoidale | kg | € 1,55 | Lit 3.000 |
| 07.P01.C 05 010 | Chiusini di ghisa lamellare (Ghisa grigia) | kg | € 1,03 | Lit 2.000 |
|  | bulloni |  |  |  |
| 07.P01.C 06 005 | Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diam. da 10 mm a 20 mm | kg | € 2,84 | Lit 5.500 |
| 07.P01.C 06 010 | Bulloni in acciaio zincato, completi dadi, diam. da 22 mm a 28 mm | kg | € 3,51 | Lit 6.800 |
| 07.P01.C 06 015 | Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diam. da 30 mm a 36 mm | kg | € 4,13 | Lit 8.000 |
| 07.P01.C 06 020 | Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diam. da oltre 36 mm | kg | € 5,16 | Lit 10.000 |
| 07.P01.C 06 025 | Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diam. da 10 mm a 20 mm | kg | € 9,30 | Lit 18.000 |
| 07.P01.C 06 030 | Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diam. da 22 mm a 30 mm | kg | € 13,43 | Lit 26.000 |
|  | Tubazioni acciaio |  |  |  |
|  | tubi in acciaio elettrosaldati , senza rivestimento, per condotte di acqua potabile, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico; |  |  |  |
| 07.P01.D 01 005 | per tubi DN 50 | m | € 3,62 | Lit 7.000 |
| 07.P01.D 01 010 | per tubi DN 80 | m | € 5,16 | Lit 10.000 |
| 07.P01.D 01 015 | per tubi DN 100 | m | € 7,75 | Lit 15.000 |
| 07.P01.D 01 020 | per tubi DN 150 | m | € 14,46 | Lit 28.000 |
| 07.P01.D 01 025 | per tubi DN 200 | m | € 23,24 | Lit 45.000 |
| 07.P01.D 01 030 | per tubi DN 250 | m | € 32,54 | Lit 63.000 |
| 07.P01.D 01 035 | per tubi DN 300 | m | € 41,32 | Lit 80.000 |
| 07.P01.D 01 040 | per tubi DN 350 | m | € 48,55 | Lit 94.000 |
| 07.P01.D 01 045 | per tubi DN 400 | m | € 51,65 | Lit 100.000 |
| 07.P01.D 01 050 | per tubi DN 500 | m | € 67,14 | Lit 130.000 |
| 07.P01.D 01 055 | per tubi DN 600 | m | € 103,29 | Lit 200.000 |
| 07.P01.D 01 060 | per tubi DN 700 | m | € 134,28 | Lit 260.000 |
| 07.P01.D 01 065 | per tubi DN 800 | m | € 154,94 | Lit 300.000 |
|  | Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici e protetti all'esterno con rivestimento bituminoso di tipo pesante, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico; |  |  |  |
| 07.P01.D 02 005 | per tubi di spessore 2.9 mm; DN 50 | m | € 6,71 | Lit 13.000 |
| 07.P01.D 02 010 | per tubi di spessore 2.9 mm; DN 65 | m | € 8,26 | Lit 16.000 |
| 07.P01.D 02 015 | per tubi di spessore 2.9 mm; DN 80 | m | € 9,81 | Lit 19.000 |
| 07.P01.D 02 020 | per tubi di spessore 3.2 mm; DN 100 | m | € 13,43 | Lit 26.000 |
| 07.P01.D 02 025 | per tubi di spessore 4.0 mm; DN 150 | m | € 22,72 | Lit 44.000 |
| 07.P01.D 02 030 | per tubi di spessore 5.0 mm; DN 200 | m | € 35,64 | Lit 69.000 |
| 07.P01.D 02 035 | per tubi di spessore 5.6 mm; DN 250 | m | € 49,06 | Lit 95.000 |
| 07.P01.D 02 040 | per tubi di spessore 5.9 mm; DN 300 | m | € 61,46 | Lit 119.000 |
| 07.P01.D 02 045 | per tubi di spessore 6.3 mm; DN 350 | m | € 73,85 | Lit 143.000 |
| 07.P01.D 02 050 | per tubi di spessore 6.3 mm; DN 400 | m | € 84,18 | Lit 163.000 |
| 07.P01.D 02 055 | per tubi di spessore 6.3 mm; DN 450 | m | € 98,64 | Lit 191.000 |
| 07.P01.D 02 060 | per tubi di spessore 6.3 mm; DN 500 | m | € 108,46 | Lit 210.000 |
| 07.P01.D 02 065 | per tubi di spessore 6.3 mm; DN 600 | m | € 123,95 | Lit 240.000 |
| 07.P01.D 02 070 | per tubi di spessore 7.1 mm; DN 700 | m | € 152,35 | Lit 295.000 |
| 07.P01.D 02 075 | per tubi di spessore 7.1 mm; DN 800 | m | € 176,63 | Lit 342.000 |
|  | Tubazioni ghisa |  |  |  |
|  | tubi in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile, con giunti tipo rapido e guarnizioni in elastomero; rivestiti internamente con cemento di alto forno; |  |  |  |
| 07.P01.E 01 005 | per tubi di spessore circa 6 mm, DN 60 | m | € 18,59 | Lit 36.000 |
| 07.P01.E 01 010 | per tubi di spessore circa 6 mm, DN 80 | m | € 22,21 | Lit 43.000 |
| 07.P01.E 01 015 | per tubi di spessore circa 6.1 mm, DN 100 | m | € 22,72 | Lit 44.000 |
| 07.P01.E 01 020 | per tubi di spessore circa 6.3 mm, dn 150 | m | € 34,09 | Lit 66.000 |
| 07.P01.E 01 025 | per tubi di spessore circa 6.4 mm, dn 200 | m | € 47,00 | Lit 91.000 |
| 07.P01.E 01 030 | per tubi di spessore circa 6.8 mm, dn 250 | m | € 61,46 | Lit 119.000 |
| 07.P01.E 01 035 | per tubi di spessore circa 7.2 mm, dn 300 | m | € 78,50 | Lit 152.000 |
| 07.P01.E 01 040 | per tubi di spessore circa 7.7 mm, dn 350 | m | € 101,23 | Lit 196.000 |
| 07.P01.E 01 045 | per tubi di spessore circa 8.1 mm, dn 400 | m | € 120,85 | Lit 234.000 |
| 07.P01.E 01 050 | per tubi di spessore circa 8.6 mm, dn 450 | m | € 138,93 | Lit 269.000 |
| 07.P01.E 01 055 | per tubi di spessore circa 9 mm, dn 500 | m | € 159,07 | Lit 308.000 |
| 07.P01.E 01 060 | per tubi di spessore circa 9.9 mm, dn 600 | m | € 202,97 | Lit 393.000 |
|  | Tubazioni pvc |  |  |  |
|  | tubi in PVC rigido per scarico; UNI 7443/85 tipo 302; |  |  |  |
| 07.P01.F 01 005 | per tubi diametro 50 mm | m | € 1,39 | Lit 2.700 |
| 07.P01.F 01 010 | per tubi diametro 63 mm | m | € 1,60 | Lit 3.100 |
| 07.P01.F 01 015 | per tubi diametro 80 mm | m | € 2,07 | Lit 4.000 |
| 07.P01.F 01 020 | per tubi diametro 110 mm | m | € 2,58 | Lit 5.000 |
| 07.P01.F 01 025 | per tubi diametro 125 mm | m | € 3,25 | Lit 6.300 |
| 07.P01.F 01 030 | per tubi diametro 140 mm | m | € 3,77 | Lit 7.300 |
| 07.P01.F 01 035 | per tubi diametro 160 mm | m | € 4,65 | Lit 9.000 |
| 07.P01.F 01 040 | per tubi diametro 200 mm | m | € 7,13 | Lit 13.800 |
|  | Tubazioni pead |  |  |  |
|  | Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; |  |  |  |
| 07.P01.G 01 005 | per tubi di spessore 1.9 mm, PN 10 diam. 20 mm | m | € 0,37 | Lit 720 |
| 07.P01.G 01 010 | per tubi di spessore 2.3 mm, PN 10 diam. 25 mm | m | € 0,56 | Lit 1.090 |
| 07.P01.G 01 015 | per tubi di spessore 3.0 mm, PN 10 diam. 32 mm | m | € 0,93 | Lit 1.800 |
| 07.P01.G 01 020 | per tubi di spessore 3.7 mm, PN 10 diam. 40 mm | m | € 1,38 | Lit 2.670 |
| 07.P01.G 01 025 | per tubi di spessore 4.6 mm, PN 10 diam. 50 mm | m | € 2,15 | Lit 4.160 |
| 07.P01.G 01 030 | per tubi di spessore 5.8 mm, PN 10 diam. 63 mm | m | € 3,40 | Lit 6.580 |
| 07.P01.G 01 035 | per tubi di spessore 6.9 mm, PN 10 diam. 75 mm | m | € 4,81 | Lit 9.310 |
| 07.P01.G 01 040 | per tubi di spessore 8.2 mm, PN 10 diam. 90 mm | m | € 6,63 | Lit 12.840 |
| 07.P01.G 01 045 | per tubi di spessore 10 mm, PN 10 diam. 110 mm | m | € 9,82 | Lit 19.020 |
| 07.P01.G 01 050 | per tubi di spessore 11.4 mm, PN 10 diam. 125 mm | m | € 12,70 | Lit 24.600 |
| 07.P01.G 01 055 | per tubi di spessore 12.8 mm, PN 10 diam. 140 mm | m | € 15,96 | Lit 30.900 |
| 07.P01.G 01 060 | per tubi di spessore 14.6 mm, PN 10 diam. 160 mm | m | € 20,79 | Lit 40.260 |
| 07.P01.G 01 065 | per tubi di spessore 16.4 mm, PN 10 diam. 180 mm | m | € 26,25 | Lit 50.820 |
| 07.P01.G 01 070 | per tubi di spessore 18.2 mm, PN 10 diam. 200 mm | m | € 32,38 | Lit 62.700 |
| 07.P01.G 01 075 | per tubi di spessore 20.5 mm, PN 10 diam. 225 mm | m | € 40,97 | Lit 79.320 |
| 07.P01.G 01 080 | per tubi di spessore 22.8 mm, PN 10 diam. 250 mm | m | € 50,54 | Lit 97.860 |
| 07.P01.G 01 085 | per tubi di spessore 25.5 mm, PN 10 diam. 280 mm | m | € 63,34 | Lit 122.640 |
| 07.P01.G 01 090 | per tubi di spessore 28.7 mm, PN 10 diam. 315 mm | m | € 80,13 | Lit 155.160 |
| 07.P01.G 01 095 | per tubi di spessore 32.3 mm, PN 10 diam. 355 mm | m | € 101,64 | Lit 196.800 |
| 07.P01.G 01 100 | per tubi di spessore 36.4 mm, PN 10 diam. 400 mm | m | € 129,00 | Lit 249.780 |
| 07.P01.G 01 105 | per tubi di spessore 2.8 mm, PN 16 diam. 20 mm | m | € 0,56 | Lit 1.090 |
| 07.P01.G 01 110 | per tubi di spessore 3.5 mm, PN 16 diam. 25 mm | m | € 0,81 | Lit 1.570 |
| 07.P01.G 01 115 | per tubi di spessore 4.5 mm, PN 16 diam. 32 mm | m | € 1,35 | Lit 2.610 |
| 07.P01.G 01 120 | per tubi di spessore 5.6 mm, PN 16 diam. 40 mm | m | € 2,02 | Lit 3.910 |
| 07.P01.G 01 125 | per tubi di spessore 6.9 mm, PN 16 diam. 50 mm | m | € 3,11 | Lit 6.030 |
| 07.P01.G 01 130 | per tubi di spessore 8.7 mm, PN 16 diam. 63 mm | m | € 4,97 | Lit 9.620 |
| 07.P01.G 01 135 | per tubi di spessore 10.4 mm, PN 16 diam. 75 mm | m | € 7,06 | Lit 13.670 |
| 07.P01.G 01 140 | per tubi di spessore 12.5 mm, PN 16 diam. 90 mm | m | € 9,81 | Lit 19.000 |
| 07.P01.G 01 145 | per tubi di spessore 15.2 mm, PN 16 diam. 110 mm | m | € 14,55 | Lit 28.180 |
| 07.P01.G 01 150 | per tubi di spessore 17.3 mm, PN 16 diam. 125 mm | m | € 18,82 | Lit 36.440 |
| 07.P01.G 01 155 | per tubi di spessore 19.4 mm, PN 16 diam. 140 mm | m | € 23,60 | Lit 45.700 |
| 07.P01.G 01 160 | per tubi di spessore 22.1 mm, PN 16 diam. 160 mm | m | € 30,71 | Lit 59.470 |
| 07.P01.G 01 165 | per tubi di spessore 24.9 mm, PN 16 diam. 180 mm | m | € 38,86 | Lit 75.240 |
| 07.P01.G 01 170 | per tubi di spessore 27.6 mm, PN 16 diam. 200 mm | m | € 47,87 | Lit 92.690 |
| 07.P01.G 01 175 | per tubi di spessore 31.1 mm, PN 16 diam. 225 mm | m | € 60,69 | Lit 117.520 |
| 07.P01.G 01 180 | per tubi di spessore 34.5 mm, PN 16 diam. 250 mm | m | € 74,77 | Lit 144.770 |
|  | Saracinesche e gruppi |  |  |  |
|  | Saracinesca in ghisa sferoidale 400-12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; |  |  |  |
| 07.P01.H 01 005 | DN 50 | cad | € 123,95 | Lit 240.000 |
| 07.P01.H 01 010 | DN 65 | cad | € 149,77 | Lit 290.000 |
| 07.P01.H 01 015 | DN 80 | cad | € 167,85 | Lit 325.000 |
| 07.P01.H 01 020 | DN 100 | cad | € 195,22 | Lit 378.000 |
| 07.P01.H 01 025 | DN 150 | cad | € 296,96 | Lit 575.000 |
| 07.P01.H 01 030 | DN 200 | cad | € 630,08 | Lit 1.220.000 |
| 07.P01.H 01 035 | DN 250 | cad | € 908,96 | Lit 1.760.000 |
| 07.P01.H 01 040 | DN 300 | cad | € 1.306,64 | Lit 2.530.000 |
| 07.P01.H 01 045 | DN 400 | cad | € 2.491,90 | Lit 4.825.000 |
| 07.P01.H 01 050 | DN 500 | cad | € 3.227,86 | Lit 6.250.000 |
| 07.P01.H 01 055 | DN 600 | cad | € 3.795,96 | Lit 7.350.000 |
|  | Gruppo di saracinesche tipo Combi, corpo e coperchio in ghisa sferoidale 400-12 UNI 4540, rivestito con resine epossidiche, albero di manovra in acciaio inox, cunei in ghisa sferoidale rivestiti in gomma nitrilica, completo di cappellotti per l'inserimento della chiave di manovra; flangiato UNI PN 10; |  |  |  |
| 07.P01.H 02 005 | a tre saracinesche DN 80 x 80 | cad | € 754,03 | Lit 1.460.000 |
| 07.P01.H 02 010 | a tre saracinesche DN 100 x 100 | cad | € 857,32 | Lit 1.660.000 |
| 07.P01.H 02 015 | a tre saracinesche DN 150 x 150 | cad | € 1.301,47 | Lit 2.520.000 |
| 07.P01.H 02 020 | a tre saracinesche DN 200 x 200 | cad | € 2.256,92 | Lit 4.370.000 |
| 07.P01.H 02 025 | a quattro saracinesche DN 80 x 80 | cad | € 867,65 | Lit 1.680.000 |
| 07.P01.H 02 030 | a quattro saracinesche DN 100 x 100 | cad | € 1.038,08 | Lit 2.010.000 |
| 07.P01.H 02 035 | a quattro saracinesche DN 150 x 150 | cad | € 1.693,98 | Lit 3.280.000 |
| 07.P01.H 02 040 | a quattro saracinesche DN 200 x 200 | cad | € 2.948,97 | Lit 5.710.000 |
|  | Valvole a farfalla |  |  |  |
|  | valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400-12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 10; |  |  |  |
| 07.P01.I 01 005 | DN 50 | cad | € 154,94 | Lit 300.000 |
| 07.P01.I 01 010 | DN 65 | cad | € 167,85 | Lit 325.000 |
| 07.P01.I 01 015 | DN 80 | cad | € 185,92 | Lit 360.000 |
| 07.P01.I 01 020 | DN 100 | cad | € 196,25 | Lit 380.000 |
| 07.P01.I 01 025 | DN 125 | cad | € 237,57 | Lit 460.000 |
| 07.P01.I 01 030 | DN 150 | cad | € 346,03 | Lit 670.000 |
| 07.P01.I 01 035 | DN 200 | cad | € 423,49 | Lit 820.000 |
| 07.P01.I 01 040 | DN 250 | cad | € 630,08 | Lit 1.220.000 |
| 07.P01.I 01 045 | DN 300 | cad | € 764,36 | Lit 1.480.000 |
| 07.P01.I 01 050 | DN 400 | cad | € 1.724,97 | Lit 3.340.000 |
| 07.P01.I 01 055 | DN 500 | cad | € 2.608,11 | Lit 5.050.000 |
| 07.P01.I 01 060 | DN 600 | cad | € 4.374,39 | Lit 8.470.000 |
|  | valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400-12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16; |  |  |  |
| 07.P01.I 02 005 | DN 50 | cad | € 273,72 | Lit 530.000 |
| 07.P01.I 02 010 | DN 65 | cad | € 299,55 | Lit 580.000 |
| 07.P01.I 02 015 | DN 80 | cad | € 330,53 | Lit 640.000 |
| 07.P01.I 02 020 | DN 100 | cad | € 346,03 | Lit 670.000 |
| 07.P01.I 02 025 | DN 125 | cad | € 402,84 | Lit 780.000 |
| 07.P01.I 02 030 | DN 150 | cad | € 469,98 | Lit 910.000 |
| 07.P01.I 02 035 | DN 200 | cad | € 624,91 | Lit 1.210.000 |
| 07.P01.I 02 040 | DN 250 | cad | € 924,46 | Lit 1.790.000 |
| 07.P01.I 02 045 | DN 300 | cad | € 1.074,23 | Lit 2.080.000 |
| 07.P01.I 02 050 | DN 400 | cad | € 2.437,68 | Lit 4.720.000 |
| 07.P01.I 02 055 | DN 500 | cad | € 3.610,03 | Lit 6.990.000 |
| 07.P01.I 02 060 | DN 600 | cad | € 5.773,99 | Lit 11.180.000 |
|  | valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa sferoidale 500-7, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16; |  |  |  |
| 07.P01.I 03 005 | DN 300 | cad | € 1.280,81 | Lit 2.480.000 |
| 07.P01.I 03 010 | DN 400 | cad | € 2.365,37 | Lit 4.580.000 |
| 07.P01.I 03 015 | DN 500 | cad | € 3.052,26 | Lit 5.910.000 |
| 07.P01.I 03 020 | DN 600 | cad | € 3.992,21 | Lit 7.730.000 |
|  | valvola a farfalla flangiata costituita da corpo, disco e flange in ghisa sferoidale 500-7, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche, completa di dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 25; |  |  |  |
| 07.P01.I 04 005 | DN 300 | cad | € 1.993,52 | Lit 3.860.000 |
| 07.P01.I 04 010 | DN 400 | cad | € 2.835,35 | Lit 5.490.000 |
| 07.P01.I 04 015 | DN 500 | cad | € 4.131,66 | Lit 8.000.000 |
| 07.P01.I 04 020 | DN 600 | cad | € 6.920,52 | Lit 13.400.000 |
|  | valvola a farfalla a wafer costituita da corpo e disco in ghisa sferoidale 400-12, albero in acciaio inox AISI 416; verniciata con resine epossidiche; equipaggiata di riduttore e attuatore elettrico con motore trifase e dispositivo per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16; |  |  |  |
| 07.P01.I 05 005 | DN 50 | cad | € 919,29 | Lit 1.780.000 |
| 07.P01.I 05 010 | DN 80 | cad | € 942,53 | Lit 1.825.000 |
| 07.P01.I 05 015 | DN 100 | cad | € 976,10 | Lit 1.890.000 |
| 07.P01.I 05 020 | DN 150 | cad | € 1.084,56 | Lit 2.100.000 |
| 07.P01.I 05 025 | DN 200 | cad | € 1.187,85 | Lit 2.300.000 |
| 07.P01.I 05 030 | DN 250 | cad | € 1.368,61 | Lit 2.650.000 |
| 07.P01.I 05 035 | DN 300 | cad | € 2.158,79 | Lit 4.180.000 |
| 07.P01.I 05 040 | DN 400 | cad | € 2.954,13 | Lit 5.720.000 |
| 07.P01.I 05 045 | DN 500 | cad | € 3.863,10 | Lit 7.480.000 |
| 07.P01.I 05 050 | DN 600 | cad | € 4.648,11 | Lit 9.000.000 |
|  | Valvole di ritegno ed automatiche |  |  |  |
|  | valvola di ritegno a doppio battente, a wafer, costituita da corpo in ghisa sferoidale, battenti in bronzo-alluminio, molla in acciaio inox; idonea per pressioni di esercizio PN 16; |  |  |  |
| 07.P01.J 01 005 | DN 50 | cad | € 68,17 | Lit 132.000 |
| 07.P01.J 01 010 | DN 65 | cad | € 73,85 | Lit 143.000 |
| 07.P01.J 01 015 | DN 80 | cad | € 80,05 | Lit 155.000 |
| 07.P01.J 01 020 | DN 100 | cad | € 113,62 | Lit 220.000 |
| 07.P01.J 01 025 | DN 150 | cad | € 170,43 | Lit 330.000 |
| 07.P01.J 01 030 | DN 200 | cad | € 301,09 | Lit 583.000 |
| 07.P01.J 01 035 | DN 250 | cad | € 444,15 | Lit 860.000 |
| 07.P01.J 01 040 | DN 300 | cad | € 642,99 | Lit 1.245.000 |
| 07.P01.J 01 045 | DN 400 | cad | € 1.311,80 | Lit 2.540.000 |
| 07.P01.J 01 050 | DN 500 | cad | € 2.432,51 | Lit 4.710.000 |
| 07.P01.J 01 055 | DN 600 | cad | € 3.925,07 | Lit 7.600.000 |
|  | Valvola automatica di regolazione costituita da corpo e coperchio in ghisa sferoidale, sede in bronzo e stelo in acciaio inox, completa di indicatore di posizione, n. 2 rubinetti a pulsante e manometro; escluso il circuito pilota; flangiata UNI PN 10; |  |  |  |
| 07.P01.J 02 005 | DN 50 | cad | € 839,24 | Lit 1.625.000 |
| 07.P01.J 02 010 | DN 65 | cad | € 1.032,91 | Lit 2.000.000 |
| 07.P01.J 02 015 | DN 80 | cad | € 1.260,15 | Lit 2.440.000 |
| 07.P01.J 02 020 | DN 100 | cad | € 1.714,64 | Lit 3.320.000 |
| 07.P01.J 02 025 | DN 125 | cad | € 2.448,01 | Lit 4.740.000 |
| 07.P01.J 02 030 | DN 150 | cad | € 2.840,51 | Lit 5.500.000 |
| 07.P01.J 02 035 | DN 200 | cad | € 4.957,99 | Lit 9.600.000 |
| 07.P01.J 02 040 | DN 250 | cad | € 7.344,02 | Lit 14.220.000 |
| 07.P01.J 02 045 | DN 300 | cad | € 11.708,08 | Lit 22.670.000 |
| 07.P01.J 03 005 | circuito pilota, da installare su valvola automatica, con funzione di riduttore di pressione | cad | € 857,32 | Lit 1.660.000 |
| 07.P01.J 04 005 | circuito pilota, da installare su valvola automatica, con funzione di controllo dei livelli di massimo e minimo del serbatoio | cad | € 1.322,13 | Lit 2.560.000 |
| 07.P01.J 05 005 | circuito pilota, da installare su valvola automatica, con funzione di regolazione della portata | cad | € 1.647,50 | Lit 3.190.000 |
|  | Valvole a sfera |  |  |  |
| 07.P01.K 01 005 | valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 1/2" | cad | € 8,01 | Lit 15.500 |
| 07.P01.K 02 005 | valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 3/4" | cad | € 9,04 | Lit 17.500 |
| 07.P01.K 03 005 | valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 1" | cad | € 18,85 | Lit 36.500 |
| 07.P01.K 04 005 | valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 1"1/4 | cad | € 20,14 | Lit 39.000 |
| 07.P01.K 05 005 | valvola a sfera con codoli, PN 25; diam. 1"1/2 | cad | € 22,21 | Lit 43.000 |
| 07.P01.K 06 005 | valvola a sfera, maschio-maschio , filettato gas, PN 25; diam. 3/8" | cad | € 2,84 | Lit 5.500 |
| 07.P01.K 07 005 | valvola a sfera, maschio-maschio , filettato gas, PN 25; diam. 1/2" | cad | € 3,62 | Lit 7.000 |
| 07.P01.K 08 005 | valvola a sfera, maschio-maschio , filettato gas, PN 25; diam. 3/4" | cad | € 4,91 | Lit 9.500 |
| 07.P01.K 09 005 | valvola a sfera , maschio-maschio, filettato gas, PN 25; diam. 1" | cad | € 7,23 | Lit 14.000 |
| 07.P01.K 10 005 | valvola a sfera , maschio-maschio, filettato gas, PN 25; diam. 1"1/4 | cad | € 10,59 | Lit 20.500 |
| 07.P01.K 11 005 | valvola a sfera, maschio-maschio, filettato gas, PN 25; diam. 1"1/2 | cad | € 23,24 | Lit 45.000 |
| 07.P01.K 12 005 | valvola a sfera, maschio-maschio, filettato gas, PN 25; diam. 2" | cad | € 28,15 | Lit 54.500 |
| 07.P01.K 13 005 | valvola a sfera, maschio-maschio, filettato gas, PN 25; diam. 2"1/2 | cad | € 36,67 | Lit 71.000 |
| 07.P01.K 14 005 | valvola a sfera, maschio-maschio, filettato gas, PN 25; diam. 3" | cad | € 59,91 | Lit 116.000 |
| 07.P01.K 15 005 | valvola a sfera con portagomma fino al diametro di 1" | cad | € 6,46 | Lit 12.500 |
|  | Riduttori di pressione |  |  |  |
| 07.P01.L 01 005 | Riduttore di pressione, femmina-femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 1/2" | cad | € 41,57 | Lit 80.500 |
| 07.P01.L 02 005 | Riduttore di pressione, femmina-femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 3/4" | cad | € 50,87 | Lit 98.500 |
| 07.P01.L 03 005 | Riduttore di pressione, femmina-femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 1" | cad | € 66,36 | Lit 128.500 |
| 07.P01.L 04 005 | Riduttore di pressione, femmina-femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 1"1/4 | cad | € 71,79 | Lit 139.000 |
| 07.P01.L 05 005 | Riduttore di pressione, femmina-femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 1"1/2 | cad | € 120,08 | Lit 232.500 |
| 07.P01.L 06 005 | Riduttore di pressione, femmina-femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 2" | cad | € 267,52 | Lit 518.000 |
| 07.P01.L 07 005 | Riduttore di pressione, femmina-femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diam. 2"1/2 | cad | € 290,51 | Lit 562.500 |
|  | Giunti adattabili |  |  |  |
|  | Giunto adattabile, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione; |  |  |  |
| 07.P01.M 01 005 | per tubi di diametro esterno 45-69 mm; diam. 50 | cad | € 99,16 | Lit 192.000 |
| 07.P01.M 01 010 | per tubi di diametro esterno 63-87 mm; diam. 65 | cad | € 109,49 | Lit 212.000 |
| 07.P01.M 01 015 | per tubi di diametro esterno 84-108 mm; diam. 80 | cad | € 118,79 | Lit 230.000 |
| 07.P01.M 01 020 | per tubi di diametro esterno 93-130 mm; diam. 100 | cad | € 128,08 | Lit 248.000 |
| 07.P01.M 01 025 | per tubi di diametro esterno 123-168 mm; diam. 125 | cad | € 153,39 | Lit 297.000 |
| 07.P01.M 01 030 | per tubi di diametro esterno 158-182 mm; diam. 150 | cad | € 166,30 | Lit 322.000 |
| 07.P01.M 01 035 | per tubi di diametro esterno 178-238 mm; diam. 200 | cad | € 204,00 | Lit 395.000 |
| 07.P01.M 01 040 | per tubi di diametro esterno 236-288 mm; diam. 250 | cad | € 249,97 | Lit 484.000 |
| 07.P01.M 01 045 | per tubi di diametro esterno 321-345 mm; diam. 300 | cad | € 509,23 | Lit 986.000 |
| 07.P01.M 01 050 | per tubi di diametro esterno 420-444 mm; diam. 400 | cad | € 1.105,22 | Lit 2.140.000 |
| 07.P01.M 01 055 | per tubi di diametro esterno 496-546 mm; diam. 500 | cad | € 1.301,47 | Lit 2.520.000 |
| 07.P01.M 01 060 | per tubi di diametro esterno 598-653 mm; diam. 600 | cad | € 1.469,32 | Lit 2.845.000 |
|  | Giunto adattabile, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; non flangiato; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione; |  |  |  |
| 07.P01.M 02 005 | per tubi di diametro esterno 45-69 mm; diam. 50 | cad | € 38,22 | Lit 74.000 |
| 07.P01.M 02 010 | per tubi di diametro esterno 63-87 mm; diam. 65 | cad | € 39,25 | Lit 76.000 |
| 07.P01.M 02 015 | per tubi di diametro esterno 84-108 mm; diam. 80 | cad | € 50,10 | Lit 97.000 |
| 07.P01.M 02 020 | per tubi di diametro esterno 93-130 mm; diam. 100 | cad | € 61,46 | Lit 119.000 |
| 07.P01.M 02 025 | per tubi di diametro esterno 123-182 mm; diam. 125 | cad | € 76,95 | Lit 149.000 |
| 07.P01.M 02 030 | per tubi di diametro esterno 158-182 mm; diam. 150 | cad | € 79,53 | Lit 154.000 |
| 07.P01.M 02 035 | per tubi di diametro esterno 192-238 mm; diam. 200 | cad | € 116,20 | Lit 225.000 |
| 07.P01.M 02 040 | per tubi di diametro esterno 264-310 mm; diam. 250 | cad | € 173,01 | Lit 335.000 |
| 07.P01.M 02 045 | per tubi di diametro esterno 321-345 mm; diam. 300 | cad | € 591,86 | Lit 1.146.000 |
| 07.P01.M 02 050 | per tubi di diametro esterno 420-444 mm; diam. 400 | cad | € 738,53 | Lit 1.430.000 |
| 07.P01.M 02 055 | per tubi di diametro esterno 496-546 mm; diam. 500 | cad | € 959,58 | Lit 1.858.000 |
| 07.P01.M 02 060 | per tubi di diametro esterno 629-692 mm; diam. 600 | cad | € 1.291,14 | Lit 2.500.000 |
|  | Giunto adattabile zoppo, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; non flangiato; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione; |  |  |  |
| 07.P01.M 03 005 | per tubi di diametro esterno 204-228 mm; diam. 200 | cad | € 366,68 | Lit 710.000 |
| 07.P01.M 03 010 | per tubi di diametro esterno 282-306 mm; diam. 250 | cad | € 438,99 | Lit 850.000 |
| 07.P01.M 03 015 | per tubi di diametro esterno 312-336 mm; diam. 300 | cad | € 1.224,00 | Lit 2.370.000 |
| 07.P01.M 03 020 | per tubi di diametro esterno 420-444 mm; diam. 400 | cad | € 1.435,75 | Lit 2.780.000 |
| 07.P01.M 03 025 | per tubi di diametro esterno 498-522 mm; diam. 500 | cad | € 1.632,00 | Lit 3.160.000 |
|  | Giunti a tre pezzi |  |  |  |
|  | Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato; |  |  |  |
| 07.P01.N 01 005 | per tubi di diametro esterno 65-85 mm; diam. 65 | cad | € 39,77 | Lit 77.000 |
| 07.P01.N 01 010 | per tubi di diametro esterno 87-103 mm; diam. 80 | cad | € 64,04 | Lit 124.000 |
| 07.P01.N 01 015 | per tubi di diametro esterno 108-126 mm; diam. 100 | cad | € 71,79 | Lit 139.000 |
| 07.P01.N 01 020 | per tubi di diametro esterno 133-158 mm; diam. 125 | cad | € 143,06 | Lit 277.000 |
| 07.P01.N 01 025 | per tubi di diametro esterno 159-184 mm; diam. 150 | cad | € 174,05 | Lit 337.000 |
| 07.P01.N 01 030 | per tubi di diametro esterno 211-236 mm; diam. 200 | cad | € 282,50 | Lit 547.000 |
| 07.P01.N 01 035 | per tubi di diametro esterno 262-288 mm; diam. 250 | cad | € 321,24 | Lit 622.000 |
| 07.P01.N 01 040 | per tubi di diametro esterno 314-340 mm; diam. 300 | cad | € 645,57 | Lit 1.250.000 |
| 07.P01.N 01 045 | per tubi di diametro esterno 410-460 mm; diam. 400 | cad | € 908,96 | Lit 1.760.000 |
| 07.P01.N 01 050 | per tubi di diametro esterno 510-565 mm; diam. 500 | cad | € 1.087,14 | Lit 2.105.000 |
| 07.P01.N 01 055 | per tubi di diametro esterno 610-665 mm; diam. 600 | cad | € 1.151,70 | Lit 2.230.000 |
|  | Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato e derivazione non flangiata; |  |  |  |
| 07.P01.N 02 005 | DN 60 x 1"1/4 | cad | € 91,41 | Lit 177.000 |
| 07.P01.N 02 010 | DN 60 x 1"1/2 | cad | € 95,54 | Lit 185.000 |
| 07.P01.N 02 015 | DN 60 x 2" | cad | € 98,64 | Lit 191.000 |
| 07.P01.N 02 020 | DN 80 x 1"1/2 | cad | € 114,14 | Lit 221.000 |
| 07.P01.N 02 025 | DN 80 x 2" | cad | € 119,82 | Lit 232.000 |
| 07.P01.N 02 030 | DN 80 x 2"1/2 | cad | € 122,92 | Lit 238.000 |
| 07.P01.N 02 035 | DN 100 x 2" | cad | € 138,93 | Lit 269.000 |
| 07.P01.N 02 040 | DN 100 x 2"1/2 | cad | € 144,61 | Lit 280.000 |
| 07.P01.N 02 045 | DN 150 x 4" | cad | € 232,41 | Lit 450.000 |
| 07.P01.N 02 050 | DN 250 x 3" | cad | € 441,57 | Lit 855.000 |
|  | Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato e derivazione flangiata UNI PN 10; |  |  |  |
| 07.P01.N 03 005 | DN 60 x 50 | cad | € 90,90 | Lit 176.000 |
| 07.P01.N 03 010 | DN 80 x 65 | cad | € 123,43 | Lit 239.000 |
| 07.P01.N 03 015 | DN 100 x 65 | cad | € 194,19 | Lit 376.000 |
| 07.P01.N 03 020 | DN 100 x 80 | cad | € 202,45 | Lit 392.000 |
| 07.P01.N 03 025 | DN 125 x 50 | cad | € 221,56 | Lit 429.000 |
| 07.P01.N 03 030 | DN 125 x 65 | cad | € 231,37 | Lit 448.000 |
| 07.P01.N 03 035 | DN 150 x 65 | cad | € 271,14 | Lit 525.000 |
| 07.P01.N 03 040 | DN 150 x 80 | cad | € 284,05 | Lit 550.000 |
| 07.P01.N 03 045 | DN 150 x 100 | cad | € 312,46 | Lit 605.000 |
| 07.P01.N 03 050 | DN 200 x 65 | cad | € 320,20 | Lit 620.000 |
| 07.P01.N 03 055 | DN 200 x 80 | cad | € 333,63 | Lit 646.000 |
| 07.P01.N 03 060 | DN 200 x 100 | cad | € 356,36 | Lit 690.000 |
| 07.P01.N 03 065 | DN 250 x 80 | cad | € 663,13 | Lit 1.284.000 |
| 07.P01.N 03 070 | DN 250 x 150 | cad | € 759,71 | Lit 1.471.000 |
| 07.P01.N 03 075 | DN 300 x 150 | cad | € 819,10 | Lit 1.586.000 |
| 07.P01.N 03 080 | DN 350 x 150 | cad | € 901,22 | Lit 1.745.000 |
| 07.P01.N 03 085 | DN 400 x 150 | cad | € 1.123,29 | Lit 2.175.000 |
| 07.P01.N 03 090 | DN 400 x 200 | cad | € 1.355,70 | Lit 2.625.000 |
| 07.P01.N 03 095 | DN 450 x 150 | cad | € 1.626,84 | Lit 3.150.000 |
| 07.P01.N 03 100 | DN 500 x 150 | cad | € 1.900,56 | Lit 3.680.000 |
|  | Giunti compensatori e dielettrici |  |  |  |
|  | Giunto compensatore assiale a parete multipla, con convogliatore e soffietto in acciaio inox, flange al carbonio forate UNI PN 16; |  |  |  |
| 07.P01.O 01 005 | DN 50 | cad | € 165,27 | Lit 320.000 |
| 07.P01.O 01 010 | DN 65 | cad | € 185,92 | Lit 360.000 |
| 07.P01.O 01 015 | DN 80 | cad | € 216,91 | Lit 420.000 |
| 07.P01.O 01 020 | DN 100 | cad | € 250,48 | Lit 485.000 |
| 07.P01.O 01 025 | DN 125 | cad | € 278,89 | Lit 540.000 |
| 07.P01.O 01 030 | DN 150 | cad | € 309,87 | Lit 600.000 |
| 07.P01.O 01 035 | DN 200 | cad | € 397,67 | Lit 770.000 |
| 07.P01.O 01 040 | DN 250 | cad | € 526,79 | Lit 1.020.000 |
| 07.P01.O 01 045 | DN 300 | cad | € 681,72 | Lit 1.320.000 |
| 07.P01.O 01 050 | DN 400 | cad | € 965,77 | Lit 1.870.000 |
| 07.P01.O 01 055 | DN 500 | cad | € 1.420,26 | Lit 2.750.000 |
| 07.P01.O 01 060 | DN 600 | cad | € 2.045,17 | Lit 3.960.000 |
|  | Giunti monolitici dielettrici, rivestiti in resine epossidiche atossiche; per una pressione massima di esercizio PN 25; |  |  |  |
| 07.P01.O 02 005 | DN 50 | cad | € 36,15 | Lit 70.000 |
| 07.P01.O 02 010 | DN 65 | cad | € 47,51 | Lit 92.000 |
| 07.P01.O 02 015 | DN 80 | cad | € 56,81 | Lit 110.000 |
| 07.P01.O 02 020 | DN 100 | cad | € 82,63 | Lit 160.000 |
| 07.P01.O 02 025 | DN 125 | cad | € 113,62 | Lit 220.000 |
| 07.P01.O 02 030 | DN 150 | cad | € 144,61 | Lit 280.000 |
| 07.P01.O 02 035 | DN 200 | cad | € 232,41 | Lit 450.000 |
| 07.P01.O 02 040 | DN 250 | cad | € 320,20 | Lit 620.000 |
| 07.P01.O 02 045 | DN 300 | cad | € 418,33 | Lit 810.000 |
| 07.P01.O 02 050 | DN 400 | cad | € 748,86 | Lit 1.450.000 |
| 07.P01.O 02 055 | DN 500 | cad | € 1.084,56 | Lit 2.100.000 |
| 07.P01.O 02 060 | DN 600 | cad | € 1.601,02 | Lit 3.100.000 |
| 07.P01.O 02 065 | DN 700 | cad | € 2.019,35 | Lit 3.910.000 |
| 07.P01.O 02 070 | DN 800 | cad | € 2.892,16 | Lit 5.600.000 |
|  | Pezzi speciali |  |  |  |
|  | pezzi speciali |  |  |  |
| 07.P07.P 01 005 | Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diam. fino al 150 | kg | € 4,65 | Lit 9.000 |
| 07.P07.P 01 010 | Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diam. da 175 a 300 | kg | € 4,13 | Lit 8.000 |
| 07.P07.P 01 015 | Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diam. da 350 a 500 | kg | € 3,87 | Lit 7.500 |
| 07.P07.P 01 020 | Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diam. oltre il 500 | kg | € 3,36 | Lit 6.500 |
| 07.P07.P 01 025 | Pezzi speciali in acciaio: selle, mensole, ecc.; | kg | € 3,62 | Lit 7.000 |
| 07.P07.P 01 030 | Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diam. fino al 150 | kg | € 6,20 | Lit 12.000 |
| 07.P07.P 01 035 | Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diam. da 175 a 300 | kg | € 5,68 | Lit 11.000 |
| 07.P07.P 01 040 | Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diam. da 350 a 500 | kg | € 5,16 | Lit 10.000 |
| 07.P07.P 01 045 | Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diam. oltre il 500 | kg | € 4,65 | Lit 9.000 |
| 07.P07.P 01 050 | Pezzi speciali in acciaio inox; diam. fino al 150 | kg | € 14,20 | Lit 27.500 |
| 07.P07.P 01 055 | Pezzi speciali in acciaio inox; diam. da 175 a 300 | kg | € 12,91 | Lit 25.000 |
| 07.P07.P 01 060 | Pezzi speciali in acciaio inox; diam. da 350 a 500 | kg | € 11,62 | Lit 22.500 |
| 07.P07.P 01 065 | Pezzi speciali in acciaio inox; diam. oltre il 500 | kg | € 10,59 | Lit 20.500 |
|  | flange |  |  |  |
| 07.P07.P 02 005 | flange in acciaio da saldare; fino a DN 300 | kg | € 4,13 | Lit 8.000 |
| 07.P07.P 02 010 | flange in acciaio da saldare; da DN 350 a DN 500 | kg | € 4,65 | Lit 9.000 |
| 07.P07.P 02 015 | flange in acciaio da saldare; oltre a DN 500 | kg | € 5,16 | Lit 10.000 |
| 07.P07.P 02 020 | flangia con giunto per tubi pead UNI, PN 10; diam. 80 x 90 | cad | € 30,21 | Lit 58.500 |
| 07.P07.P 02 025 | flangia con giunto per tubi pead UNI, PN 10; diam. 100 x 110 | cad | € 37,96 | Lit 73.500 |
| 07.P07.P 02 030 | flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diam. 50 x 63 | cad | € 15,49 | Lit 30.000 |
| 07.P07.P 02 035 | flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diam. 65 x 75 | cad | € 23,24 | Lit 45.000 |
| 07.P07.P 02 040 | flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diam. 80 x 90 | cad | € 29,95 | Lit 58.000 |
| 07.P07.P 02 045 | flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diam. 100 x 110 | cad | € 42,35 | Lit 82.000 |
| 07.P07.P 02 050 | flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diam. 150 x 160 | cad | € 47,77 | Lit 92.500 |
| 07.P07.P 02 055 | flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10; diam. 65 x 75 | cad | € 18,08 | Lit 35.000 |
| 07.P07.P 02 060 | flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10; diam. 80 x 90 | cad | € 24,79 | Lit 48.000 |
| 07.P07.P 02 065 | flangia plasson per tubi pead UNI, PN 10; diam. 100 x 110 | cad | € 38,99 | Lit 75.500 |
|  | Collari |  |  |  |
|  | Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale, filettato gas completa di guarnizione di gomma ed una staffa di bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi e rondelle piane; |  |  |  |
| 07.P01.Q 01 005 | per tubi DN 50 | cad | € 7,75 | Lit 15.000 |
| 07.P01.Q 01 010 | per tubi DN 65 | cad | € 9,30 | Lit 18.000 |
| 07.P01.Q 01 015 | per tubi DN 80 | cad | € 11,88 | Lit 23.000 |
| 07.P01.Q 01 020 | per tubi DN 100 | cad | € 16,53 | Lit 32.000 |
| 07.P01.Q 01 025 | per tubi DN 125 | cad | € 19,63 | Lit 38.000 |
| 07.P01.Q 01 030 | per tubi DN 150 | cad | € 21,69 | Lit 42.000 |
| 07.P01.Q 01 035 | per tubi DN 200 | cad | € 24,79 | Lit 48.000 |
| 07.P01.Q 01 040 | per tubi DN 250 | cad | € 30,99 | Lit 60.000 |
| 07.P01.Q 01 045 | per tubi DN 300 | cad | € 37,18 | Lit 72.000 |
| 07.P01.Q 01 050 | per tubi DN 400 | cad | € 53,71 | Lit 104.000 |
| 07.P01.Q 01 055 | per tubi DN 500 | cad | € 75,40 | Lit 146.000 |
| 07.P01.Q 01 060 | per tubi DN 600 | cad | € 85,22 | Lit 165.000 |
|  | Collare di presa di ghisa sferoidale costituito da due semicilindri simili e contrapposti di cui uno dotato di derivazione filettata gas e uniti da bulloni in acciaio zincato; per tubi di pead; |  |  |  |
| 07.P01.Q 02 005 | fino a diam. 50 | cad | € 6,71 | Lit 13.000 |
| 07.P01.Q 02 010 | diam. 63 | cad | € 14,98 | Lit 29.000 |
| 07.P01.Q 02 015 | diam. 75 | cad | € 19,11 | Lit 37.000 |
| 07.P01.Q 02 020 | diam. 90 | cad | € 21,17 | Lit 41.000 |
| 07.P01.Q 02 025 | diam. 110 | cad | € 22,21 | Lit 43.000 |
| 07.P01.Q 02 030 | diam. 140 | cad | € 24,79 | Lit 48.000 |
| 07.P01.Q 02 035 | diam. 160 | cad | € 28,92 | Lit 56.000 |
| 07.P01.Q 02 040 | diam. 180 | cad | € 30,99 | Lit 60.000 |
| 07.P01.Q 02 045 | diam. 200 | cad | € 36,15 | Lit 70.000 |
|  | Collare di tenuta lungo adattabile costituito da nastro di acciaio inox, morsetti di ghisa malleabile, bulloni di acciaio zincato e guarnizione in neoprene; |  |  |  |
| 07.P01.Q 03 005 | per tubi di diametro esterno 76-83 mm; DN 60 | cad | € 21,17 | Lit 41.000 |
| 07.P01.Q 03 010 | per tubi di diametro esterno 88-110 mm; DN 80 | cad | € 23,24 | Lit 45.000 |
| 07.P01.Q 03 015 | per tubi di diametro esterno 114-137 mm; DN 100 | cad | € 35,12 | Lit 68.000 |
| 07.P01.Q 03 020 | per tubi di diametro esterno 138-160 mm; DN 125 | cad | € 36,67 | Lit 71.000 |
| 07.P01.Q 03 025 | per tubi di diametro esterno 160-182 mm; DN 150 | cad | € 41,83 | Lit 81.000 |
| 07.P01.Q 03 030 | per tubi di diametro esterno 202-224 mm; DN 200 | cad | € 47,51 | Lit 92.000 |
| 07.P01.Q 03 035 | per tubi di diametro esterno 262-284 mm; DN 250 | cad | € 59,39 | Lit 115.000 |
| 07.P01.Q 03 040 | per tubi di diametro esterno 324-344 mm; DN 300 | cad | € 83,67 | Lit 162.000 |
| 07.P01.Q 03 045 | per tubi di diametro esterno 423-443 mm; DN 400 | cad | € 116,20 | Lit 225.000 |
|  | Misuratori |  |  |  |
|  | Elettromagnetici |  |  |  |
| 07.P01.R 01 005 | misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 50 | cad | € 1.573,13 | Lit 3.046.000 |
| 07.P01.R 01 010 | misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 65 | cad | € 1.601,02 | Lit 3.100.000 |
| 07.P01.R 01 015 | misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 80 | cad | € 1.621,67 | Lit 3.140.000 |
| 07.P01.R 01 020 | misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 100 | cad | € 1.682,10 | Lit 3.257.000 |
| 07.P01.R 01 025 | misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 125 | cad | € 1.786,94 | Lit 3.460.000 |
| 07.P01.R 01 030 | misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 150 | cad | € 1.962,54 | Lit 3.800.000 |
| 07.P01.R 01 035 | misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 200 | cad | € 2.146,91 | Lit 4.157.000 |
| 07.P01.R 01 040 | misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 250 | cad | € 2.874,08 | Lit 5.565.000 |
| 07.P01.R 01 045 | misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 300 | cad | € 3.555,81 | Lit 6.885.000 |
| 07.P01.R 01 050 | misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 400 | cad | € 4.448,24 | Lit 8.613.000 |
| 07.P01.R 01 055 | Sovrapprezzo per misuratore di portata con elettronica separata; IP 68 DN 50-200 | cad | € 72,30 | Lit 140.000 |
| 07.P01.R 01 060 | Sovrapprezzo per misuratore di portata con elettronica separata; IP 68 DN 250-500 | cad | € 98,13 | Lit 190.000 |
| 07.P01.R 01 065 | Visualizzatore digitale per la misura di portata erogata a servizio del misuratore | cad | € 170,43 | Lit 330.000 |
|  | Contatori |  |  |  |
| 07.P01.R 02 005 | contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 165 mm, DN 15 | cad | € 28,92 | Lit 56.000 |
| 07.P01.R 02 010 | contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 190 mm, DN 20 | cad | € 38,73 | Lit 75.000 |
| 07.P01.R 02 015 | contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 260 mm, DN 25 | cad | € 85,22 | Lit 165.000 |
| 07.P01.R 02 020 | contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 260 mm, DN 30 | cad | € 99,68 | Lit 193.000 |
| 07.P01.R 02 025 | contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 40 | cad | € 237,57 | Lit 460.000 |
| 07.P01.R 02 030 | contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; getto multiplo su rulli protetti; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 50 | cad | € 289,22 | Lit 560.000 |
| 07.P01.R 02 035 | contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 40 | cad | € 232,41 | Lit 450.000 |
| 07.P01.R 02 040 | contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 50 | cad | € 284,05 | Lit 550.000 |
| 07.P01.R 02 045 | contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 65 | cad | € 392,51 | Lit 760.000 |
| 07.P01.R 02 050 | contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 80 | cad | € 568,10 | Lit 1.100.000 |
| 07.P01.R 02 055 | contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto; predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 100 | cad | € 671,39 | Lit 1.300.000 |
| 07.P01.R 02 060 | contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 65 | cad | € 309,87 | Lit 600.000 |
| 07.P01.R 02 065 | contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 80 | cad | € 329,50 | Lit 638.000 |
| 07.P01.R 02 070 | contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 100 | cad | € 374,43 | Lit 725.000 |
| 07.P01.R 02 075 | contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 150 | cad | € 613,55 | Lit 1.188.000 |
| 07.P01.R 02 080 | contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; ad asse orizzontale; meccanismo estraibile; predisposto per telelettura; DN 200 | cad | € 774,69 | Lit 1.500.000 |
| 07.P01.R 02 085 | contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 65 | cad | € 381,15 | Lit 738.000 |
| 07.P01.R 02 090 | contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 80 | cad | € 408,00 | Lit 790.000 |
| 07.P01.R 02 095 | contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 100 | cad | € 614,58 | Lit 1.190.000 |
| 07.P01.R 02 100 | contatore a mulinello Woltman, omologato CEE, classe B, per acqua fredda; verticale; meccanismo estraibile; DN 150 | cad | € 1.162,03 | Lit 2.250.000 |
|  | Bocche incendio |  |  |  |
|  | bocche incendio |  |  |  |
| 07.P01.S 01 005 | bocchettone per colonna bocca incendio UNI; diam. 45 | cad | € 36,67 | Lit 71.000 |
| 07.P01.S 01 010 | bocchettone per colonna bocca incendio UNI; diam. 70 | cad | € 45,19 | Lit 87.500 |
| 07.P01.S 01 015 | colonna sopra-suolo UNI altezza 500 mm; diam. 70 | cad | € 72,30 | Lit 140.000 |
| 07.P01.S 01 020 | colonna sopra-suolo UNI altezza 700 mm; diam. 70 | cad | € 81,34 | Lit 157.500 |
| 07.P01.S 01 025 | colonna sopra-suolo UNI altezza 900 mm; diam. 70 | cad | € 94,51 | Lit 183.000 |
| 07.P01.S 01 030 | girello in ottone per bocche incendio UNI; diam. 45 | cad | € 3,10 | Lit 6.000 |
| 07.P01.S 01 035 | girello in ottone per bocche incendio UNI; diam. 70 | cad | € 6,20 | Lit 12.000 |
| 07.P01.S 01 040 | raccordo in ottone maschio-femmina UNI; diam. 45 x 1"1/2 | cad | € 4,65 | Lit 9.000 |
| 07.P01.S 01 045 | raccordo in ottone maschio-maschio UNI; diam. 45 x 1"1/2 | cad | € 6,71 | Lit 13.000 |
| 07.P01.S 01 050 | raccordo in ottone maschio-femmina UNI; diam. 70 x 2" | cad | € 11,36 | Lit 22.000 |
| 07.P01.S 01 055 | raccordo in ottone maschio-maschio UNI; diam. 70 x 2" | cad | € 15,49 | Lit 30.000 |
| 07.P01.S 01 060 | raccordo in ottone maschio-femmina UNI; diam. 70 x 2"1/2 | cad | € 13,43 | Lit 26.000 |
| 07.P01.S 01 065 | raccordo in ottone maschio-maschio UNI; diam. 70 x 2"1/2 | cad | € 18,85 | Lit 36.500 |
| 07.P01.S 01 070 | targa ovale per segnalazione bocca antincendio | cad | € 1,55 | Lit 3.000 |
| 07.P01.S 01 075 | targa rotonda per segnalazione bocca antincendio | cad | € 1,29 | Lit 2.500 |
|  | idranti |  |  |  |
| 07.P01.S 02 005 | Bocchettone per colonna idrante VPPTO; diam. 45 | cad | € 31,25 | Lit 60.500 |
| 07.P01.S 02 010 | Colonna sotto-suolo VPPTO altezza 500 mm; diam. 45 | cad | € 55,26 | Lit 107.000 |
| 07.P01.S 02 015 | Colonna sotto-suolo VPPTO altezza 700 mm; diam. 45 | cad | € 84,96 | Lit 164.500 |
| 07.P01.S 02 020 | Colonna sotto-suolo VPPTO altezza 900 mm; diam. 45 | cad | € 114,65 | Lit 222.000 |
| 07.P01.S 02 025 | Raccordo in ottone VPPTO femmina-maschio UNI; diam. 45 x 45 | cad | € 25,82 | Lit 50.000 |
| 07.P01.S 02 030 | Raccordo in ottone VPPTO femmina-maschio UNI; diam. 45 x 70 | cad | € 42,09 | Lit 81.500 |
|  | Raccorderie |  |  |  |
|  | bout (imbocco flangiato) |  |  |  |
| 07.P01.T 01 005 | Bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 65 | cad | € 15,24 | Lit 29.500 |
| 07.P01.T 01 010 | Bout in ghisa sferoidale flangiato UNI,PN 10; diam. 80 | cad | € 17,04 | Lit 33.000 |
| 07.P01.T 01 015 | Bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 100 | cad | € 20,40 | Lit 39.500 |
| 07.P01.T 01 020 | Bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 150 | cad | € 36,15 | Lit 70.000 |
| 07.P01.T 01 025 | Bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 200 | cad | € 61,46 | Lit 119.000 |
| 07.P01.T 01 030 | Bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 250 | cad | € 82,63 | Lit 160.000 |
| 07.P01.T 01 035 | Bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 300 | cad | € 97,61 | Lit 189.000 |
| 07.P01.T 01 040 | Bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 350 | cad | € 123,43 | Lit 239.000 |
| 07.P01.T 01 045 | Bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 400 | cad | € 148,74 | Lit 288.000 |
| 07.P01.T 01 050 | Bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 450 | cad | € 182,57 | Lit 353.500 |
| 07.P01.T 01 055 | Bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 500 | cad | € 221,04 | Lit 428.000 |
| 07.P01.T 01 060 | Bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diam. 600 | cad | € 379,85 | Lit 735.500 |
|  | tulippe (tazza) |  |  |  |
| 07.P01.T 02 005 | Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 65 | cad | € 24,79 | Lit 48.000 |
| 07.P01.T 02 010 | Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 80 | cad | € 30,21 | Lit 58.500 |
| 07.P01.T 02 015 | Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 100 | cad | € 36,15 | Lit 70.000 |
| 07.P01.T 02 020 | Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 150 | cad | € 55,00 | Lit 106.500 |
| 07.P01.T 02 025 | Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 200 | cad | € 81,34 | Lit 157.500 |
| 07.P01.T 02 030 | Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 250 | cad | € 98,39 | Lit 190.500 |
| 07.P01.T 02 035 | Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 300 | cad | € 104,07 | Lit 201.500 |
| 07.P01.T 02 040 | Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 350 | cad | € 155,97 | Lit 302.000 |
| 07.P01.T 02 045 | Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 400 | cad | € 203,74 | Lit 394.500 |
| 07.P01.T 02 050 | Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 450 | cad | € 279,40 | Lit 541.000 |
| 07.P01.T 02 055 | Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 500 | cad | € 355,06 | Lit 687.500 |
| 07.P01.T 02 060 | Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 600 | cad | € 479,27 | Lit 928.000 |
|  | croci |  |  |  |
| 07.P01.T 03 005 | Croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 65 x 65 | cad | € 45,96 | Lit 89.000 |
| 07.P01.T 03 010 | Croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 80 x 80 | cad | € 50,35 | Lit 97.500 |
| 07.P01.T 03 015 | Croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 100 x 100 | cad | € 70,75 | Lit 137.000 |
| 07.P01.T 03 020 | Croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 150 x 150 | cad | € 108,71 | Lit 210.500 |
| 07.P01.T 03 025 | Croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 200 x 200 | cad | € 206,58 | Lit 400.000 |
|  | curve |  |  |  |
| 07.P01.T 04 005 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 60 | cad | € 34,60 | Lit 67.000 |
| 07.P01.T 04 010 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 60 | cad | € 32,02 | Lit 62.000 |
| 07.P01.T 04 015 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 60 | cad | € 30,99 | Lit 60.000 |
| 07.P01.T 04 020 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 60 | cad | € 28,92 | Lit 56.000 |
| 07.P01.T 04 025 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 80 | cad | € 51,65 | Lit 100.000 |
| 07.P01.T 04 030 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 80 | cad | € 44,93 | Lit 87.000 |
| 07.P01.T 04 035 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 80 | cad | € 40,80 | Lit 79.000 |
| 07.P01.T 04 040 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 80 | cad | € 36,67 | Lit 71.000 |
| 07.P01.T 04 045 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 100 | cad | € 57,84 | Lit 112.000 |
| 07.P01.T 04 050 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 100 | cad | € 54,23 | Lit 105.000 |
| 07.P01.T 04 055 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 100 | cad | € 51,13 | Lit 99.000 |
| 07.P01.T 04 060 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 100 | cad | € 47,51 | Lit 92.000 |
| 07.P01.T 04 065 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 150 | cad | € 87,80 | Lit 170.000 |
| 07.P01.T 04 070 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 150 | cad | € 81,08 | Lit 157.000 |
| 07.P01.T 04 075 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 150 | cad | € 76,95 | Lit 149.000 |
| 07.P01.T 04 080 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 150 | cad | € 72,82 | Lit 141.000 |
| 07.P01.T 04 085 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 200 | cad | € 105,87 | Lit 205.000 |
| 07.P01.T 04 090 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 200 | cad | € 99,16 | Lit 192.000 |
| 07.P01.T 04 095 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 200 | cad | € 96,58 | Lit 187.000 |
| 07.P01.T 04 100 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 200 | cad | € 93,48 | Lit 181.000 |
| 07.P01.T 04 105 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 250 | cad | € 158,55 | Lit 307.000 |
| 07.P01.T 04 110 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 250 | cad | € 145,12 | Lit 281.000 |
| 07.P01.T 04 115 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 250 | cad | € 136,86 | Lit 265.000 |
| 07.P01.T 04 120 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 250 | cad | € 127,56 | Lit 247.000 |
| 07.P01.T 04 125 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 300 | cad | € 232,92 | Lit 451.000 |
| 07.P01.T 04 130 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 300 | cad | € 220,01 | Lit 426.000 |
| 07.P01.T 04 135 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 300 | cad | € 216,40 | Lit 419.000 |
| 07.P01.T 04 140 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 300 | cad | € 212,26 | Lit 411.000 |
| 07.P01.T 04 145 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 350 | cad | € 279,92 | Lit 542.000 |
| 07.P01.T 04 150 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 350 | cad | € 238,09 | Lit 461.000 |
| 07.P01.T 04 155 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 350 | cad | € 189,54 | Lit 367.000 |
| 07.P01.T 04 160 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 400 | cad | € 340,35 | Lit 659.000 |
| 07.P01.T 04 165 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 400 | cad | € 307,29 | Lit 595.000 |
| 07.P01.T 04 170 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 500 | cad | € 613,03 | Lit 1.187.000 |
| 07.P01.T 04 175 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 500 | cad | € 495,80 | Lit 960.000 |
| 07.P01.T 04 180 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 600 | cad | € 897,09 | Lit 1.737.000 |
| 07.P01.T 04 185 | Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 600 | cad | € 663,13 | Lit 1.284.000 |
| 07.P01.T 04 190 | Curva in ghisa sferoidale, flangiato uni, pn 10, incl. 1/4; diam. 65 | cad | € 17,56 | Lit 34.000 |
| 07.P01.T 04 195 | Curva in ghisa sferoidale, flangiato uni, pn 10, incl. 1/8; diam. 65 | cad | € 16,01 | Lit 31.000 |
| 07.P01.T 04 200 | Curva in ghisa sferoidale, flangiato uni, pn 10, incl. 1/4; diam. 80 | cad | € 28,92 | Lit 56.000 |
| 07.P01.T 04 205 | Curva in ghisa sferoidale, flangiato uni, pn 10, incl. 1/8; diam. 80 | cad | € 25,31 | Lit 49.000 |
| 07.P01.T 04 210 | Curva in ghisa sferoidale, flangiato uni, pn 10, incl. 1/4; diam. 100 | cad | € 35,64 | Lit 69.000 |
| 07.P01.T 04 215 | Curva in ghisa sferoidale, flangiato uni, pn 10, incl. 1/8; diam. 100 | cad | € 29,44 | Lit 57.000 |
| 07.P01.T 04 220 | Curva in ghisa sferoidale, flangiato uni, pn 10, incl. 1/4; diam. 125 | cad | € 58,88 | Lit 114.000 |
| 07.P01.T 04 225 | Curva in ghisa sferoidale, flangiato uni, pn 10, incl. 1/8; diam. 125 | cad | € 49,58 | Lit 96.000 |
| 07.P01.T 04 230 | Curva in ghisa sferoidale, flangiato uni, pn 10, incl. 1/4; diam. 150 | cad | € 69,21 | Lit 134.000 |
| 07.P01.T 04 235 | Curva in ghisa sferoidale, flangiato uni, pn 10, incl. 1/8; diam. 150 | cad | € 61,46 | Lit 119.000 |
| 07.P01.T 04 240 | Curva in ghisa sferoidale, flangiato uni, pn 10, incl. 1/4; diam. 200 | cad | € 116,72 | Lit 226.000 |
| 07.P01.T 04 245 | Curva in ghisa sferoidale, flangiato uni, pn 10, incl. 1/8; diam. 200 | cad | € 106,39 | Lit 206.000 |
| 07.P01.T 04 250 | Curva in ghisa sferoidale, flangiato uni, pn 10, incl. 1/4; diam. 250 | cad | € 162,68 | Lit 315.000 |
| 07.P01.T 04 255 | Curva in ghisa sferoidale, flangiato uni, pn 10, incl. 1/4; diam. 250 | cad | € 124,98 | Lit 242.000 |
|  | manicotti |  |  |  |
| 07.P01.T 05 005 | Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 60 | cad | € 27,68 | Lit 53.600 |
| 07.P01.T 05 010 | Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 80 | cad | € 34,09 | Lit 66.000 |
| 07.P01.T 05 015 | Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 100 | cad | € 49,06 | Lit 95.000 |
| 07.P01.T 05 020 | Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 150 | cad | € 72,82 | Lit 141.000 |
| 07.P01.T 05 025 | Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 200 | cad | € 80,57 | Lit 156.000 |
| 07.P01.T 05 030 | Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 250 | cad | € 85,22 | Lit 165.000 |
| 07.P01.T 05 035 | Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 300 | cad | € 131,18 | Lit 254.000 |
| 07.P01.T 05 040 | Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 350 | cad | € 155,97 | Lit 302.000 |
| 07.P01.T 05 045 | Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 400 | cad | € 177,66 | Lit 344.000 |
| 07.P01.T 05 050 | Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 450 | cad | € 307,29 | Lit 595.000 |
| 07.P01.T 05 055 | Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 500 | cad | € 346,03 | Lit 670.000 |
| 07.P01.T 05 060 | Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 600 | cad | € 366,68 | Lit 710.000 |
|  | rubinetti |  |  |  |
| 07.P01.T 06 005 | Rubinetti a sfera per sfiati, PN 6-16; diam. 1/2" | cad | € 5,42 | Lit 10.500 |
| 07.P01.T 06 010 | Rubinetti a sfera per sfiati, PN 6-16; diam. 3/4" | cad | € 7,75 | Lit 15.000 |
| 07.P01.T 06 015 | Rubinetti a sfera per sfiati, PN 6-16; diam. 1" | cad | € 12,39 | Lit 24.000 |
| 07.P01.T 06 020 | Rubinetti a sfera per sfiati, PN 6-16; diam. 1"1/2 | cad | € 23,24 | Lit 45.000 |
| 07.P01.T 06 025 | Rubinetti a sfera per sfiati, PN 6-16; diam. 2" | cad | € 42,87 | Lit 83.000 |
|  | Materiali vari |  |  |  |
|  | guarnizioni gomma |  |  |  |
| 07.P01.U 01 005 | Guarnizioni in gomma telata per DN 50-100 | cad | € 1,08 | Lit 2.100 |
| 07.P01.U 01 010 | Guarnizioni in gomma telata per DN 125-150 | cad | € 1,81 | Lit 3.500 |
| 07.P01.U 01 015 | Guarnizioni in gomma telata per DN 200 | cad | € 2,63 | Lit 5.100 |
| 07.P01.U 01 020 | Guarnizioni in gomma telata per DN 250 | cad | € 4,31 | Lit 8.350 |
| 07.P01.U 01 025 | Guarnizioni in gomma telata per DN 300 | cad | € 6,20 | Lit 12.000 |
| 07.P01.U 01 030 | Guarnizioni in gomma telata per DN 350 | cad | € 7,23 | Lit 14.000 |
| 07.P01.U 01 035 | Guarnizioni in gomma telata per DN 400 | cad | € 9,66 | Lit 18.700 |
| 07.P01.U 01 040 | Guarnizioni in gomma telata per DN 450 | cad | € 13,69 | Lit 26.500 |
| 07.P01.U 01 045 | Guarnizioni in gomma telata per DN 500 | cad | € 16,01 | Lit 31.000 |
| 07.P01.U 01 050 | Guarnizioni in gomma telata per DN 600 | cad | € 21,69 | Lit 42.000 |
| 07.P01.U 01 055 | Guarnizioni in gomma telata per DN 700 | cad | € 26,34 | Lit 51.000 |
| 07.P01.U 01 060 | Guarnizioni in gomma telata per DN 800 | cad | € 33,05 | Lit 64.000 |
|  | elettrodi |  |  |  |
| 07.P01.U 02 005 | Elettrodo citobasico , diam. 2.5 mm | cad | € 0,12 | Lit 230 |
| 07.P01.U 02 010 | Elettrodo citobasico , diam. 3.2 mm | cad | € 0,20 | Lit 380 |
| 07.P01.U 02 015 | Elettrodo citobasico , diam. 4.0 mm | cad | € 0,27 | Lit 520 |
| 07.P01.U 02 020 | Elettrodo citoflex , diam. 2.5 mm | cad | € 0,11 | Lit 220 |
| 07.P01.U 02 025 | Elettrodo citoflex , diam. 3.2 mm | cad | € 0,17 | Lit 320 |
| 07.P01.U 02 030 | Elettrodo citoflex , diam. 4.0 mm | cad | € 0,23 | Lit 450 |
|  | legno |  |  |  |
| 07.P01.U 03 005 | Tavole di abete per armatura | mc | € 219,49 | Lit 425.000 |
| 07.P01.U 03 010 | Tavole di abete per ponteggi | mc | € 219,49 | Lit 425.000 |
| 07.P01.U 03 015 | Tavole di pioppo da lavoro | mc | € 161,13 | Lit 312.000 |
| 07.P01.U 03 020 | Puntelli squadrati triestini | mc | € 226,21 | Lit 438.000 |
|  | nastri |  |  |  |
| 07.P01.U 04 005 | Nastro segnalatore tubo larghezza 12 cm | m | € 0,07 | Lit 140 |
| 07.P01.U 04 010 | Nastro segnalatore tubo larghezza 24 cm | m | € 0,13 | Lit 260 |
|  | varie |  |  |  |
| 07.P01.U 05 005 | Gas acetilenico | kg | € 5,16 | Lit 10.000 |
| 07.P01.U 05 010 | Ossigeno | mc | € 3,51 | Lit 6.800 |
| 07.A01 | OPERE COMPIUTE |  |  |  |
|  | Scavi |  |  |  |
|  | sbancamento |  |  |  |
| 07.A01.A 01 005 | Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a qualunque profondita, eseguito con escavatore meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto in cantiere; deposito del materiale di risulta in cantiere ad una distanza massima di 300 m | mc | € 3,10 | Lit 6.000 |
| 07.A01.A 01 010 | Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a qualunque profondita, eseguito con escavatore meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle discariche | mc | € 7,75 | Lit 15.000 |
|  | strade |  |  |  |
| 07.A01.A 02 005 | Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1.5 m | mc | € 11,36 | Lit 22.000 |
| 07.A01.A 02 010 | Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1.5 m | mc | € 14,46 | Lit 28.000 |
| 07.A01.A 02 015 | Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1.5 m | mc | € 15,49 | Lit 30.000 |
| 07.A01.A 02 020 | Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita oltre a 1.5 m | mc | € 19,11 | Lit 37.000 |
| 07.A01.A 02 025 | Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1.5 m | mc | € 56,81 | Lit 110.000 |
| 07.A01.A 02 030 | Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1.5 m | mc | € 90,38 | Lit 175.000 |
|  | terreni naturali |  |  |  |
| 07.A01.A 03 005 | Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1.5 m | mc | € 6,71 | Lit 13.000 |
| 07.A01.A 03 010 | Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1.5 m | mc | € 8,78 | Lit 17.000 |
| 07.A01.A 03 015 | Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1.5 m | mc | € 46,48 | Lit 90.000 |
| 07.A01.A 03 020 | Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1.5 m | mc | € 77,47 | Lit 150.000 |
|  | varie |  |  |  |
| 07.A01.A 04 005 | Scavo in roccia mediante l'impiego di demolitore chimico e/o esplosivo, esclusa la mina; compreso il carico, il trasporto e smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere | mc | € 231,37 | Lit 448.000 |
| 07.A01.A 04 010 | Scavo in galleria a sezione inferiore a 4 mc/m e di lunghezza inferiore a 5 m ; in terreno di qualsiasi natura non roccioso; compreso ogni onere per armature e puntellamenti, estrazione dei materiali scavati e rinterro con costipamento; compreso il carico del materiale di risulta su autocarro, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata | mc | € 206,58 | Lit 400.000 |
| 07.A01.A 04 015 | Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo, richiedenti l'uso prolungato del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito | mc | € 14,98 | Lit 29.000 |
| 07.A01.A 04 020 | Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti l'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito | mc | € 42,87 | Lit 83.000 |
| 07.A01.A 04 025 | Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso la manodopera, il carburante ed ogni altro onere | mc | € 11,36 | Lit 22.000 |
|  | Trasporti e smaltimento |  |  |  |
|  | materiali scavo |  |  |  |
| 07.A01.B 01 005 | Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o inidonei al rinterro; | mc | € 5,16 | Lit 10.000 |
| 07.A01.B 01 010 | Carico, trasporto e scarico a depositi provvisori dei materiali di risulta; a distanza fra 300 e 3000 m; con successiva ripresa dei materiali stessi e loro carico, trasporto e posa negli scavi; | mc | € 7,23 | Lit 14.000 |
|  | materiali vari |  |  |  |
| 07.A01.B 02 005 | Carico, trasporto di tubi ghisa; compreso il carico nei magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico e l'accatastamento; per tubi di lunghezza di 6 m (per q) | km | € 0,31 | Lit 600 |
| 07.A01.B 02 010 | Carico, trasporto di tubi acciaio; compreso il carico nei magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico e l'accatastamento; per tubi di lunghezza fino a 12 m (per q) | km | € 0,41 | Lit 800 |
| 07.A01.B 02 015 | Carico, trasporto di saracinesche, pezzi speciali, chiusini e materiali vari; compreso il carico nei magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico a pie d'opera; (per q) | km | € 0,41 | Lit 800 |
|  | Murature e pozzi di mattoni |  |  |  |
|  | Murature |  |  |  |
| 07.A01.C 01 005 | Muratura di mattoni pieni comuni e malta cementizia di qualunque forma e spessore; per la costruzione di camere sotterranee; compresi i ponteggi ed ogni altro onere | mc | € 216,91 | Lit 420.000 |
| 07.A01.C 01 010 | Costruzione di pozzetto di presa in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm , e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 31x31 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio del rubinetto di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; delle dimensioni interne di 45x45x60 cm | cad | € 51,65 | Lit 100.000 |
|  | Pozzi di mattoni |  |  |  |
| 07.A01.C 02 005 | Costruzione di pozzo circolare in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 110-125 cm, altezza max 140 cm | cad | € 258,23 | Lit 500.000 |
| 07.A01.C 02 010 | Costruzione di pozzo circolare in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 110-125 cm, altezza max 160 cm | cad | € 276,30 | Lit 535.000 |
| 07.A01.C 02 015 | Costruzione di pozzo circolare in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 110-125 cm, altezza max 180 cm | cad | € 294,38 | Lit 570.000 |
| 07.A01.C 02 020 | Costruzione di pozzo circolare in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 130-145 cm, altezza max 160 cm | cad | € 309,87 | Lit 600.000 |
| 07.A01.C 02 025 | Costruzione di pozzo circolare in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 130-145 cm, altezza max 180 cm | cad | € 330,53 | Lit 640.000 |
| 07.A01.C 02 030 | Costruzione di pozzo circolare in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 130-145 cm, altezza max 200 cm | cad | € 351,19 | Lit 680.000 |
| 07.A01.C 02 035 | Ripristino di murature in mattoni pieni e malta cementizia ammalorata, oppure costruzione o rifacimento di selle, sostegni e tamponamenti; in camere sotterranee o pozzi; compreso asportazione e trasporto a discarica dei detriti | mc | € 309,87 | Lit 600.000 |
|  | Prefabbricati |  |  |  |
|  | Pozzi |  |  |  |
| 07.A01.D 01 005 | Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere | cad | € 30,99 | Lit 60.000 |
| 07.A01.D 01 010 | Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 100-120 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere | cad | € 131,70 | Lit 255.000 |
| 07.A01.D 01 015 | Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 150-200 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere | cad | € 180,76 | Lit 350.000 |
| 07.A01.D 01 020 | Posa in opera di anelli prefabbricati in cls armato aggiuntivi, per formazione di pozzi circolari, di altezza 25-50 cm; compreso il trasporto ed ogni altro onere; di diametro interno 100-120 cm | cad | € 25,82 | Lit 50.000 |
| 07.A01.D 01 025 | Posa in opera di anelli prefabbricati in cls armato aggiuntivi, per formazione di pozzi circolari, di altezza 25-50 cm; compreso il trasporto ed ogni altro onere; di diametro interno 150-200 cm | cad | € 39,25 | Lit 76.000 |
|  | Camere |  |  |  |
| 07.A01.D 02 005 | Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, anelli e C, per formazione camere interrate, di altezza 50 cm; escluso la platea in c.a.; compreso la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 160x160 cm | cad | € 41,32 | Lit 80.000 |
| 07.A01.D 02 010 | Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, anelli e C, per formazione camere interrate, di altezza 50 cm; escluso la platea in c.a.; compreso la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 180x180 cm | cad | € 51,65 | Lit 100.000 |
| 07.A01.D 02 015 | Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, anelli e C, per formazione camere interrate, di altezza 50 cm; escluso la platea in c.a.; compreso la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 200x260 cm | cad | € 77,47 | Lit 150.000 |
| 07.A01.D 02 020 | Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per camere interrate; compreso la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 160x160 cm | cad | € 43,90 | Lit 85.000 |
| 07.A01.D 02 025 | Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per camere interrate; compreso la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 180x180 cm | cad | € 67,14 | Lit 130.000 |
| 07.A01.D 02 030 | Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per camere interrate; compreso la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 200x260 cm | cad | € 103,29 | Lit 200.000 |
| 07.A01.D 02 035 | Posa in opera di portachiusino prefabbricati in cls armato, per camere interrate; compreso la malta cementizia ed ogni altro onere | cad | € 20,66 | Lit 40.000 |
|  | Tubi |  |  |  |
| 07.A01.D 03 005 | Posa in opera di tubazioni in cemento ad incastro per condotte orizzontali; compreso il massello continuo di altezza 15 cm e rinfianco in conglomerato cementizio 15 N/mmq; sigillatura dei giunti in cemento, escluso scavo e rinterro; per tubi di diametro 10 cm | m | € 6,20 | Lit 12.000 |
| 07.A01.D 03 010 | Posa in opera di tubazioni in cemento ad incastro per condotte orizzontali; compreso il massello continuo di altezza 15 cm e rinfianco in conglomerato cementizio 15 N/mmq; sigillatura dei giunti in cemento, escluso scavo e rinterro; per tubi di diametro 15 cm | m | € 7,23 | Lit 14.000 |
| 07.A01.D 03 015 | Posa in opera di tubazioni in cemento ad incastro per condotte orizzontali; compreso il massello continuo di altezza 15 cm e rinfianco in conglomerato cementizio 15 N/mmq; sigillatura dei giunti in cemento, escluso scavo e rinterro; per tubi di diametro 20 cm | m | € 8,52 | Lit 16.500 |
| 07.A01.D 03 020 | Posa in opera di tubazioni in cemento ad incastro per condotte orizzontali; compreso il massello continuo di altezza 15 cm e rinfianco in conglomerato cementizio 15 N/mmq; sigillatura dei giunti in cemento, escluso scavo e rinterro; per tubi di diametro 30 cm | m | € 11,88 | Lit 23.000 |
| 07.A01.D 03 025 | Posa in opera di tubazioni in cemento ad incastro per condotte orizzontali; compreso il massello continuo di altezza 15 cm e rinfianco in conglomerato cementizio 15 N/mmq; sigillatura dei giunti in cemento, escluso scavo e rinterro; per tubi di diametro 40 cm | m | € 15,49 | Lit 30.000 |
| 07.A01.D 03 030 | Posa in opera di tubazioni in cemento ad incastro per condotte orizzontali; compreso il massello continuo di altezza 15 cm e rinfianco in conglomerato cementizio 15 N/mmq; sigillatura dei giunti in cemento, escluso scavo e rinterro; per tubi di diametro 50 cm | m | € 19,63 | Lit 38.000 |
| 07.A01.D 03 035 | Allacciamento di tubazione di scarico a canale bianco municipale; compreso le opere accessorie e la sigillatura; escluso lo scavo e il rinterro | cad | € 25,82 | Lit 50.000 |
|  | Opere metalliche |  |  |  |
|  | chiusini |  |  |  |
| 07.A01.E 01 005 | Posa in opera di chiusini ghisa, misure fino a 31x31 cm; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro onere | cad | € 8,26 | Lit 16.000 |
| 07.A01.E 01 010 | Posa in opera di chiusini ghisa, misure 64x64 cm; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro onere | cad | € 15,49 | Lit 30.000 |
| 07.A01.E 01 015 | Posa in opera di chiusini ghisa, misure 80x80 cm; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro onere | cad | € 20,66 | Lit 40.000 |
|  | scale e gradini |  |  |  |
| 07.A01.E 02 005 | Fornitura e posa in opera di scaletta metallica zincata a caldo per accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro onere | m | € 25,82 | Lit 50.000 |
| 07.A01.E 02 010 | Fornitura e posa in opera di scaletta in acciaio inox per accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro onere | m | € 51,65 | Lit 100.000 |
| 07.A01.E 02 015 | Posa in opera di gradini in ferro o ghisa sferoidale; compreso i fori, la malta cementizia ed ogni altro onere | cad | € 4,13 | Lit 8.000 |
|  | Tubazioni acciaio |  |  |  |
|  | Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 10 m, la saldatura, l'esecuzione dei tagli anche obliqui, la posa delle curve; compreso la fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt, ma esclusa la fornitura del materiale ; escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc.; compreso il collaudo, prova di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere; |  |  |  |
| 07.A01.F 01 005 | per tubi fino a DN 65 | m | € 4,65 | Lit 9.000 |
| 07.A01.F 01 010 | per tubi DN 80 | m | € 6,20 | Lit 12.000 |
| 07.A01.F 01 015 | per tubi DN 100 | m | € 8,26 | Lit 16.000 |
| 07.A01.F 01 020 | per tubi DN 150 | m | € 9,81 | Lit 19.000 |
| 07.A01.F 01 025 | per tubi DN 200 | m | € 11,88 | Lit 23.000 |
| 07.A01.F 01 030 | per tubi DN 250 | m | € 14,46 | Lit 28.000 |
| 07.A01.F 01 035 | per tubi DN 300 | m | € 16,53 | Lit 32.000 |
| 07.A01.F 01 040 | per tubi DN 350 | m | € 18,59 | Lit 36.000 |
| 07.A01.F 01 045 | per tubi DN 400 | m | € 21,17 | Lit 41.000 |
| 07.A01.F 01 050 | per tubi DN 500 | m | € 25,82 | Lit 50.000 |
| 07.A01.F 01 055 | per tubi DN 600 | m | € 30,47 | Lit 59.000 |
| 07.A01.F 01 060 | per tubi DN 700 | m | € 35,12 | Lit 68.000 |
| 07.A01.F 01 065 | per tubi DN 800 | m | € 39,77 | Lit 77.000 |
| 07.A01.F 01 070 | per tubi DN 900 | m | € 44,42 | Lit 86.000 |
| 07.A01.F 01 075 | per tubi DN 1000 | m | € 49,06 | Lit 95.000 |
| 07.A01.F 01 080 | per tubi DN 1100 | m | € 53,71 | Lit 104.000 |
| 07.A01.F 01 085 | per tubi DN 1200 | m | € 58,36 | Lit 113.000 |
|  | Tubazioni ghisa |  |  |  |
|  | Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; |  |  |  |
| 07.A01.G 01 005 | per tubi fino a DN 60 | m | € 3,10 | Lit 6.000 |
| 07.A01.G 01 010 | per tubi dn 80 | m | € 3,62 | Lit 7.000 |
| 07.A01.G 01 015 | per tubi dn 100 | m | € 4,13 | Lit 8.000 |
| 07.A01.G 01 020 | per tubi dn 150 | m | € 5,16 | Lit 10.000 |
| 07.A01.G 01 025 | per tubi dn 200 | m | € 6,20 | Lit 12.000 |
| 07.A01.G 01 030 | per tubi dn 250 | m | € 7,23 | Lit 14.000 |
| 07.A01.G 01 035 | per tubi dn 300 | m | € 8,78 | Lit 17.000 |
| 07.A01.G 01 040 | per tubi dn 350 | m | € 10,85 | Lit 21.000 |
| 07.A01.G 01 045 | per tubi dn 400 | m | € 13,43 | Lit 26.000 |
| 07.A01.G 01 050 | per tubi dn 500 | m | € 16,53 | Lit 32.000 |
| 07.A01.G 01 055 | per tubi dn 600 | m | € 20,14 | Lit 39.000 |
|  | Tubazioni pvc |  |  |  |
|  | Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in pvc rigido, in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, con giunzioni a bicchiere incollati o tenuti a pressione con anello di gomma; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; |  |  |  |
| 07.A01.H 01 005 | per tubi fino a diam. 63 mm | m | € 2,07 | Lit 4.000 |
| 07.A01.H 01 010 | per tubi diam. 80 mm | m | € 2,58 | Lit 5.000 |
| 07.A01.H 01 015 | per tubi diam. 110 mm | m | € 3,10 | Lit 6.000 |
| 07.A01.H 01 020 | per tubi diam. 140 mm | m | € 3,62 | Lit 7.000 |
| 07.A01.H 01 025 | per tubi diam. 160 mm | m | € 4,13 | Lit 8.000 |
| 07.A01.H 01 030 | per tubi diam. 200 mm | m | € 4,65 | Lit 9.000 |
|  | Tubazioni pead |  |  |  |
|  | Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; |  |  |  |
| 07.A01.I 01 005 | per tubi fino a diam. 32 mm | m | € 1,55 | Lit 3.000 |
| 07.A01.I 01 010 | per tubi diam. 40-63 mm | m | € 2,58 | Lit 5.000 |
| 07.A01.I 01 015 | per tubi diam. 75 mm | m | € 3,62 | Lit 7.000 |
| 07.A01.I 01 020 | per tubi diam. 90 mm | m | € 4,65 | Lit 9.000 |
|  | Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; |  |  |  |
| 07.A01.I 02 005 | per tubi diam. 110 mm | m | € 6,20 | Lit 12.000 |
| 07.A01.I 02 010 | per tubi diam. 125 mm | m | € 6,71 | Lit 13.000 |
| 07.A01.I 02 015 | per tubi diam. 140 mm | m | € 7,23 | Lit 14.000 |
| 07.A01.I 02 020 | per tubi diam. 160 mm | m | € 8,26 | Lit 16.000 |
| 07.A01.I 02 025 | per tubi diam. 180 mm | m | € 9,81 | Lit 19.000 |
| 07.A01.I 02 030 | per tubi diam. 200 mm | m | € 10,85 | Lit 21.000 |
| 07.A01.I 02 035 | per tubi diam. 225 mm | m | € 11,88 | Lit 23.000 |
| 07.A01.I 02 040 | per tubi diam. 250 mm | m | € 12,91 | Lit 25.000 |
| 07.A01.I 02 045 | per tubi diam. 280 mm | m | € 14,98 | Lit 29.000 |
| 07.A01.I 02 050 | per tubi diam. 315 mm | m | € 17,56 | Lit 34.000 |
| 07.A01.I 02 055 | per tubi diam. 355 mm | m | € 20,14 | Lit 39.000 |
| 07.A01.I 02 060 | per tubi diam. 400 mm | m | € 23,24 | Lit 45.000 |
|  | Tubi guaina e spingitubo |  |  |  |
|  | Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in acciaio; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati; |  |  |  |
| 07.A01.J 01 005 | per tubi DN 100 | m | € 8,26 | Lit 16.000 |
| 07.A01.J 01 010 | per tubi DN 150 | m | € 9,81 | Lit 19.000 |
| 07.A01.J 01 015 | per tubi DN 200 | m | € 11,88 | Lit 23.000 |
| 07.A01.J 01 020 | per tubi DN 250 | m | € 14,46 | Lit 28.000 |
| 07.A01.J 01 025 | per tubi DN 300 | m | € 16,53 | Lit 32.000 |
| 07.A01.J 01 030 | per tubi DN 350 | m | € 18,59 | Lit 36.000 |
| 07.A01.J 01 035 | per tubi DN 400 | m | € 21,17 | Lit 41.000 |
| 07.A01.J 01 040 | per tubi DN 500 | m | € 25,82 | Lit 50.000 |
| 07.A01.J 01 045 | per tubi DN 600 | m | € 30,47 | Lit 59.000 |
| 07.A01.J 01 050 | per tubi DN 700 | m | € 35,12 | Lit 68.000 |
| 07.A01.J 01 055 | per tubi DN 800 | m | € 39,77 | Lit 77.000 |
| 07.A01.J 01 060 | per tubi DN 900 | m | € 44,42 | Lit 86.000 |
| 07.A01.J 01 065 | per tubi DN 1000 | m | € 49,06 | Lit 95.000 |
| 07.A01.J 01 070 | per tubi DN 1100 | m | € 53,71 | Lit 104.000 |
| 07.A01.J 01 075 | per tubi DN 1200 | m | € 58,36 | Lit 113.000 |
|  | Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in pvc; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati; |  |  |  |
| 07.A01.J 02 005 | per tubi di diametro fino a 63 mm | m | € 2,07 | Lit 4.000 |
| 07.A01.J 02 010 | per tubi di diametro 80 mm | m | € 2,58 | Lit 5.000 |
| 07.A01.J 02 015 | per tubi di diametro 110 mm | m | € 3,10 | Lit 6.000 |
| 07.A01.J 02 020 | per tubi di diametro 140 mm | m | € 3,62 | Lit 7.000 |
| 07.A01.J 02 025 | per tubi di diametro 160 mm | m | € 4,13 | Lit 8.000 |
| 07.A01.J 02 030 | per tubi di diametro 200 mm | m | € 4,65 | Lit 9.000 |
|  | Posa in opera di tubi in acciaio di protezione mediante spingitubo; escluso lo scavo per la collocazione del macchinario e le opere murarie; compreso la formazione del cantiere, la fornitura della tubazione, l'installazione dei macchinari e delle opere reggispinta, la spinta, i tagli e le saldature, con verifica di quest'ultime secondo le norme previste in Capitolato relativo a Posa Condotte; compreso l'eliminazione di sfridi, l'estrazione a mano e carico, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta proveniente dallo spingitubo; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; |  |  |  |
| 07.A01.J 03 005 | per tubi di spessore 5,0 mm; DN 200 | m | € 144,61 | Lit 280.000 |
| 07.A01.J 03 010 | per tubi di spessore 5,6 mm; DN 250 | m | € 165,27 | Lit 320.000 |
| 07.A01.J 03 015 | per tubi di spessore 5,9 mm; DN 300 | m | € 188,51 | Lit 365.000 |
| 07.A01.J 03 020 | per tubi di spessore 6,3 mm; DN 350 | m | € 211,75 | Lit 410.000 |
| 07.A01.J 03 025 | per tubi di spessore 6,3 mm; DN 400 | m | € 232,41 | Lit 450.000 |
| 07.A01.J 03 030 | per tubi di spessore 6,3 mm; DN 500 | m | € 284,05 | Lit 550.000 |
| 07.A01.J 03 035 | per tubi di spessore 6,3 mm; DN 600 | m | € 346,03 | Lit 670.000 |
| 07.A01.J 03 040 | per tubi di spessore 7,1 mm; DN 700 | m | € 413,17 | Lit 800.000 |
| 07.A01.J 03 045 | per tubi di spessore 7,1 mm; DN 800 | m | € 477,72 | Lit 925.000 |
| 07.A01.J 03 050 | per tubi di spessore 8,8 mm; DN 900 | m | € 575,85 | Lit 1.115.000 |
|  | Fasciature e nastri |  |  |  |
|  | Fasciature |  |  |  |
| 07.A01.K 01 005 | Fasciatura di tubi nudi e/o pezzi speciali, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; a freddo | mq | € 18,08 | Lit 35.000 |
| 07.A01.K 01 010 | Fasciatura di tubi nudi e/o pezzi speciali, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; a caldo | mq | € 28,41 | Lit 55.000 |
| 07.A01.K 01 015 | Rifasciatura di tubi rivestiti, senza asportazione del rivestimento, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; per la parte eccedente la fasciatura dei giunti e le riparazioni dei rivestimenti per rottura e strappi dovuti al trasporto ed allo sfilamento; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; a freddo | mq | € 18,08 | Lit 35.000 |
| 07.A01.K 01 020 | Rifasciatura di tubi rivestiti, senza asportazione del rivestimento, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; per la parte eccedente la fasciatura dei giunti e le riparazioni dei rivestimenti per rottura e strappi dovuti al trasporto ed allo sfilamento; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; a caldo | mq | € 28,41 | Lit 55.000 |
| 07.A01.K 01 025 | Asportazione del rivestimento su tubazioni in acciaio | mq | € 20,66 | Lit 40.000 |
|  | Nastri |  |  |  |
| 07.A01.K 02 005 | Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere | m | € 0,88 | Lit 1.700 |
|  | Tagli |  |  |  |
|  | Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; |  |  |  |
| 07.A01.L 01 005 | per DN fino a 65 | cad | € 3,10 | Lit 6.000 |
| 07.A01.L 01 010 | per DN 80 | cad | € 3,87 | Lit 7.500 |
| 07.A01.L 01 015 | per DN 100 | cad | € 4,39 | Lit 8.500 |
| 07.A01.L 01 020 | per DN 150 | cad | € 5,16 | Lit 10.000 |
| 07.A01.L 01 025 | per DN 200 | cad | € 6,20 | Lit 12.000 |
| 07.A01.L 01 030 | per DN 250 | cad | € 7,49 | Lit 14.500 |
| 07.A01.L 01 035 | per DN 300 | cad | € 8,78 | Lit 17.000 |
| 07.A01.L 01 040 | per DN 350 | cad | € 10,33 | Lit 20.000 |
| 07.A01.L 01 045 | per DN 400 | cad | € 11,88 | Lit 23.000 |
| 07.A01.L 01 050 | per DN 450 | cad | € 13,43 | Lit 26.000 |
| 07.A01.L 01 055 | per DN 500 | cad | € 14,98 | Lit 29.000 |
| 07.A01.L 01 060 | per DN 600 | cad | € 17,56 | Lit 34.000 |
| 07.A01.L 01 065 | per DN 700 | cad | € 20,14 | Lit 39.000 |
| 07.A01.L 01 070 | per DN 800 | cad | € 22,72 | Lit 44.000 |
|  | Esecuzione di tagli diritti su tubi ghisa sferoidale, con mola flessibile; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; |  |  |  |
| 07.A01.L 02 005 | per DN fino a 65 | cad | € 3,62 | Lit 7.000 |
| 07.A01.L 02 010 | per DN 80 | cad | € 4,39 | Lit 8.500 |
| 07.A01.L 02 015 | per DN 100 | cad | € 4,65 | Lit 9.000 |
| 07.A01.L 02 020 | per DN 150 | cad | € 6,46 | Lit 12.500 |
| 07.A01.L 02 025 | per DN 200 | cad | € 8,78 | Lit 17.000 |
| 07.A01.L 02 030 | per DN 250 | cad | € 10,85 | Lit 21.000 |
| 07.A01.L 02 035 | per DN 300 | cad | € 12,91 | Lit 25.000 |
| 07.A01.L 02 040 | per DN 350 | cad | € 15,24 | Lit 29.500 |
| 07.A01.L 02 045 | per DN 400 | cad | € 17,30 | Lit 33.500 |
| 07.A01.L 02 050 | per DN 450 | cad | € 19,63 | Lit 38.000 |
| 07.A01.L 02 055 | per DN 500 | cad | € 21,69 | Lit 42.000 |
| 07.A01.L 02 060 | per DN 600 | cad | € 26,34 | Lit 51.000 |
|  | Esecuzione di tagli obliqui su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; |  |  |  |
| 07.A01.L 03 005 | per DN fino a 65 | cad | € 3,62 | Lit 7.000 |
| 07.A01.L 03 010 | per DN 80 | cad | € 4,39 | Lit 8.500 |
| 07.A01.L 03 015 | per DN 100 | cad | € 5,16 | Lit 10.000 |
| 07.A01.L 03 020 | per DN 150 | cad | € 5,94 | Lit 11.500 |
| 07.A01.L 03 025 | per DN 200 | cad | € 7,23 | Lit 14.000 |
| 07.A01.L 03 030 | per DN 250 | cad | € 8,78 | Lit 17.000 |
| 07.A01.L 03 035 | per DN 300 | cad | € 10,33 | Lit 20.000 |
| 07.A01.L 03 040 | per DN 350 | cad | € 11,88 | Lit 23.000 |
| 07.A01.L 03 045 | per DN 400 | cad | € 13,69 | Lit 26.500 |
| 07.A01.L 03 050 | per DN 450 | cad | € 15,49 | Lit 30.000 |
| 07.A01.L 03 055 | per DN 500 | cad | € 17,30 | Lit 33.500 |
| 07.A01.L 03 060 | per DN 600 | cad | € 20,14 | Lit 39.000 |
| 07.A01.L 03 065 | per DN 700 | cad | € 23,24 | Lit 45.000 |
| 07.A01.L 03 070 | per DN 800 | cad | € 26,34 | Lit 51.000 |
|  | Saldature |  |  |  |
|  | Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; |  |  |  |
| 07.A01.M 01 005 | per DN fino a 65 | cad | € 18,08 | Lit 35.000 |
| 07.A01.M 01 010 | per DN 80 | cad | € 22,47 | Lit 43.500 |
| 07.A01.M 01 015 | per DN 100 | cad | € 27,89 | Lit 54.000 |
| 07.A01.M 01 020 | per DN 150 | cad | € 41,83 | Lit 81.000 |
| 07.A01.M 01 025 | per DN 200 | cad | € 55,78 | Lit 108.000 |
| 07.A01.M 01 030 | per DN 250 | cad | € 69,98 | Lit 135.500 |
| 07.A01.M 01 035 | per DN 300 | cad | € 83,67 | Lit 162.000 |
| 07.A01.M 01 040 | per DN 350 | cad | € 98,13 | Lit 190.000 |
| 07.A01.M 01 045 | per DN 400 | cad | € 113,36 | Lit 219.500 |
| 07.A01.M 01 050 | per DN 450 | cad | € 127,31 | Lit 246.500 |
| 07.A01.M 01 055 | per DN 500 | cad | € 141,77 | Lit 274.500 |
| 07.A01.M 01 060 | per DN 600 | cad | € 169,91 | Lit 329.000 |
| 07.A01.M 01 065 | per DN 700 | cad | € 198,32 | Lit 384.000 |
| 07.A01.M 01 070 | per DN 800 | cad | € 226,72 | Lit 439.000 |
|  | Esecuzione di saldature oblique, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; |  |  |  |
| 07.A01.M 02 005 | per DN fino a 65 | cad | € 20,92 | Lit 40.500 |
| 07.A01.M 02 010 | per DN 80 | cad | € 25,82 | Lit 50.000 |
| 07.A01.M 02 015 | per DN 100 | cad | € 32,02 | Lit 62.000 |
| 07.A01.M 02 020 | per DN 150 | cad | € 48,03 | Lit 93.000 |
| 07.A01.M 02 025 | per DN 200 | cad | € 64,30 | Lit 124.500 |
| 07.A01.M 02 030 | per DN 250 | cad | € 80,31 | Lit 155.500 |
| 07.A01.M 02 035 | per DN 300 | cad | € 96,32 | Lit 186.500 |
| 07.A01.M 02 040 | per DN 350 | cad | € 112,59 | Lit 218.000 |
| 07.A01.M 02 045 | per DN 400 | cad | € 130,41 | Lit 252.500 |
| 07.A01.M 02 050 | per DN 450 | cad | € 146,67 | Lit 284.000 |
| 07.A01.M 02 055 | per DN 500 | cad | € 162,68 | Lit 315.000 |
| 07.A01.M 02 060 | per DN 600 | cad | € 195,48 | Lit 378.500 |
| 07.A01.M 02 065 | per DN 700 | cad | € 228,02 | Lit 441.500 |
| 07.A01.M 02 070 | per DN 800 | cad | € 260,81 | Lit 505.000 |
|  | Saracinesche e valvole |  |  |  |
|  | Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; |  |  |  |
| 07.A01.N 01 005 | per DN fino a 100 | cad | € 12,91 | Lit 25.000 |
| 07.A01.N 01 010 | per DN 150 | cad | € 26,34 | Lit 51.000 |
| 07.A01.N 01 015 | per DN 200 | cad | € 58,88 | Lit 114.000 |
| 07.A01.N 01 020 | per DN 250 | cad | € 85,73 | Lit 166.000 |
| 07.A01.N 01 025 | per DN 300 | cad | € 114,65 | Lit 222.000 |
| 07.A01.N 01 030 | per DN 400 | cad | € 165,27 | Lit 320.000 |
| 07.A01.N 01 035 | per DN 500 | cad | € 263,39 | Lit 510.000 |
| 07.A01.N 01 040 | per DN 600 | cad | € 358,94 | Lit 695.000 |
| 07.A01.N 01 045 | per DN 700 | cad | € 454,48 | Lit 880.000 |
| 07.A01.N 01 050 | per DN 800 | cad | € 542,28 | Lit 1.050.000 |
|  | Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di gruppo di saracinesche tipo "Combi"; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; a tre o a quattro saracinesche; |  |  |  |
| 07.A01.N 02 005 | DN 80 x 80 | cad | € 20,66 | Lit 40.000 |
| 07.A01.N 02 010 | DN 100 x 100 | cad | € 25,82 | Lit 50.000 |
| 07.A01.N 02 015 | DN 150 x 150 | cad | € 50,10 | Lit 97.000 |
| 07.A01.N 02 020 | DN 200 x 200 | cad | € 76,44 | Lit 148.000 |
|  | Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; |  |  |  |
| 07.A01.N 03 005 | per DN fino a 100 | cad | € 10,33 | Lit 20.000 |
| 07.A01.N 03 010 | per DN 150 | cad | € 20,66 | Lit 40.000 |
| 07.A01.N 03 015 | per DN 200 | cad | € 47,00 | Lit 91.000 |
| 07.A01.N 03 020 | per DN 250 | cad | € 68,69 | Lit 133.000 |
| 07.A01.N 03 025 | per DN 300 | cad | € 94,00 | Lit 182.000 |
| 07.A01.N 03 030 | per DN 400 | cad | € 142,03 | Lit 275.000 |
| 07.A01.N 03 035 | per DN 500 | cad | € 210,71 | Lit 408.000 |
| 07.A01.N 03 040 | per DN 600 | cad | € 287,15 | Lit 556.000 |
| 07.A01.N 03 045 | per DN 700 | cad | € 364,10 | Lit 705.000 |
| 07.A01.N 03 050 | per DN 800 | cad | € 482,89 | Lit 935.000 |
|  | Giunti rapido e express |  |  |  |
|  | Esecuzione di giunti tipo rapido su tubi ghisa sferoidale; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; |  |  |  |
| 07.A01.O 01 005 | per DN fino a 60 | cad | € 2,32 | Lit 4.500 |
| 07.A01.O 01 010 | per DN 80 | cad | € 2,58 | Lit 5.000 |
| 07.A01.O 01 015 | per DN 100 | cad | € 2,84 | Lit 5.500 |
| 07.A01.O 01 020 | per DN 150 | cad | € 3,36 | Lit 6.500 |
| 07.A01.O 01 025 | per DN 200 | cad | € 3,87 | Lit 7.500 |
| 07.A01.O 01 030 | per DN 250 | cad | € 4,39 | Lit 8.500 |
| 07.A01.O 01 035 | per DN 300 | cad | € 4,91 | Lit 9.500 |
| 07.A01.O 01 040 | per DN 350 | cad | € 5,42 | Lit 10.500 |
| 07.A01.O 01 045 | per DN 400 | cad | € 5,94 | Lit 11.500 |
| 07.A01.O 01 050 | per DN 450 | cad | € 6,46 | Lit 12.500 |
| 07.A01.O 01 055 | per DN 500 | cad | € 6,97 | Lit 13.500 |
| 07.A01.O 01 060 | per DN 600 | cad | € 8,01 | Lit 15.500 |
|  | Esecuzione di giunti tipo express GS su tubi e pezzi speciali in ghisa sferoidale; compreso il serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; |  |  |  |
| 07.A01.O 02 005 | per DN fino a 60 | cad | € 5,16 | Lit 10.000 |
| 07.A01.O 02 010 | per DN 80 | cad | € 5,94 | Lit 11.500 |
| 07.A01.O 02 015 | per DN 100 | cad | € 6,46 | Lit 12.500 |
| 07.A01.O 02 020 | per DN 150 | cad | € 7,75 | Lit 15.000 |
| 07.A01.O 02 025 | per DN 200 | cad | € 9,30 | Lit 18.000 |
| 07.A01.O 02 030 | per DN 250 | cad | € 10,59 | Lit 20.500 |
| 07.A01.O 02 035 | per DN 300 | cad | € 11,88 | Lit 23.000 |
| 07.A01.O 02 040 | per DN 350 | cad | € 13,43 | Lit 26.000 |
| 07.A01.O 02 045 | per DN 400 | cad | € 14,72 | Lit 28.500 |
| 07.A01.O 02 050 | per DN 450 | cad | € 16,01 | Lit 31.000 |
| 07.A01.O 02 055 | per DN 500 | cad | € 17,30 | Lit 33.500 |
| 07.A01.O 02 060 | per DN 600 | cad | € 20,14 | Lit 39.000 |
|  | Giunti flangia e compensatori |  |  |  |
|  | Esecuzione di giunti a flangia; compreso il serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; |  |  |  |
| 01.A07.P 01 005 | da DN 60 a DN 100 | cad | € 3,62 | Lit 7.000 |
| 01.A07.P 01 010 | da DN 150 a DN 250 | cad | € 4,65 | Lit 9.000 |
| 01.A07.P 01 015 | da DN 300 a DN 500 | cad | € 6,20 | Lit 12.000 |
| 01.A07.P 01 020 | da DN 600 a DN 700 | cad | € 9,30 | Lit 18.000 |
| 01.A07.P 01 025 | da DN 800 e oltre | cad | € 12,91 | Lit 25.000 |
|  | Posa in opera di giunti compensatori in acciaio o di ghisa, nelle trincee o nei manufatti; compresa la formazione dei giunti con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; |  |  |  |
| 01.A07.P 02 005 | per DN fino a 100 | cad | € 9,30 | Lit 18.000 |
| 01.A07.P 02 010 | per DN 150 | cad | € 18,08 | Lit 35.000 |
| 01.A07.P 02 015 | per DN 200 | cad | € 41,32 | Lit 80.000 |
| 01.A07.P 02 020 | per DN 250 | cad | € 59,91 | Lit 116.000 |
| 01.A07.P 02 025 | per DN 300 | cad | € 80,05 | Lit 155.000 |
| 01.A07.P 02 030 | per DN 400 | cad | € 116,20 | Lit 225.000 |
| 01.A07.P 02 035 | per DN 500 | cad | € 184,38 | Lit 357.000 |
| 01.A07.P 02 040 | per DN 600 | cad | € 253,06 | Lit 490.000 |
| 01.A07.P 02 045 | per DN 700 | cad | € 320,20 | Lit 620.000 |
| 01.A07.P 02 050 | per DN 800 | cad | € 438,99 | Lit 850.000 |
|  | Pezzi speciali |  |  |  |
|  | Costruzione |  |  |  |
| 07.A01.Q 01 005 | Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per diametri fino a DN 100 | kg | € 2,84 | Lit 5.500 |
| 07.A01.Q 01 010 | Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per diametri da DN 125 a 300 | kg | € 1,55 | Lit 3.000 |
| 07.A01.Q 01 015 | Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per diametri da DN 350 a 600 | kg | € 1,03 | Lit 2.000 |
|  | Posa |  |  |  |
| 07.A01.Q 02 005 | Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte | kg | € 0,52 | Lit 1.000 |
| 07.A01.Q 02 010 | Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in ghisa con giunti tipo rapido o tipo express, con le relative controflange, guarnizioni, bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte | kg | € 0,77 | Lit 1.500 |
| 07.A01.Q 02 015 | Posa in opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, compressori, ecc.; compreso la manodopera, l'autogrù ed ogni altro onere necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi fino a 1000 kg | kg | € 0,62 | Lit 1.200 |
| 07.A01.Q 02 020 | Posa in opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, compressori, ecc.; compreso la manodopera, l'autogrù ed ogni altro onere necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi oltre a 1000 kg | kg | € 0,31 | Lit 600 |
|  | Prese |  |  |  |
|  | Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1.50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante; |  |  |  |
| 07.A01.R 01 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | cad | € 340,86 | Lit 660.000 |
| 07.A01.R 01 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | cad | € 500,96 | Lit 970.000 |
|  | Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m; |  |  |  |
| 07.A01.R 02 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | m | € 33,57 | Lit 65.000 |
| 07.A01.R 02 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | m | € 43,90 | Lit 85.000 |
| 07.A01.R 03 005 | Supplemento per prolungamento o aumento di condotta eseguito in contemporanea alla costruzione di nuove derivazioni; per tratte inferiori a 15 m | m | € 43,90 | Lit 85.000 |
|  | Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, con problematiche; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1.50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dalla Amministrazione Appaltante); compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante; |  |  |  |
| 07.A01.R 04 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | cad | € 426,08 | Lit 825.000 |
| 07.A01.R 04 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 m | cad | € 628,53 | Lit 1.217.000 |
|  | Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, con problematiche; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m; |  |  |  |
| 07.A01.R 05 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | m | € 43,90 | Lit 85.000 |
| 07.A01.R 05 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | m | € 54,23 | Lit 105.000 |
|  | Scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1.50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante; |  |  |  |
| 07.A01.R 06 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | cad | € 426,08 | Lit 825.000 |
| 07.A01.R 06 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | cad | € 628,53 | Lit 1.217.000 |
|  | Supplemento allo scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m; |  |  |  |
| 07.A01.R 07 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | m | € 43,90 | Lit 85.000 |
| 07.A01.R 07 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | m | € 54,23 | Lit 105.000 |
|  | Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa in contemporanea con posa di nuova condotta; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1.50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante; |  |  |  |
| 07.A01.R 08 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | cad | € 255,65 | Lit 495.000 |
| 07.A01.R 08 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | cad | € 374,43 | Lit 725.000 |
|  | Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa in contemporanea con posa di nuova condotta; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m; |  |  |  |
| 07.A01.R 09 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | m | € 25,82 | Lit 50.000 |
| 07.A01.R 09 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | m | € 33,57 | Lit 65.000 |
|  | Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa, in terreni naturali; a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; per la , di lunghezza fino a 4 m e profondita media 1.50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante; |  |  |  |
| 07.A01.R 10 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | cad | € 237,57 | Lit 460.000 |
| 07.A01.R 10 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | cad | € 348,61 | Lit 675.000 |
|  | Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa, in terreni naturali; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m; |  |  |  |
| 07.A01.R 11 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | m | € 23,24 | Lit 45.000 |
| 07.A01.R 11 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | m | € 30,99 | Lit 60.000 |
|  | Costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, di lunghezza fino a 4 m, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, compresa l'eventuale manovra sulla rete, l'esecuzione dell'allacciamento e la costruzione del pozzo o pozzetto di presa che verrà compensato a parte; |  |  |  |
| 07.A01.R 12 005 | per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | cad | € 43,90 | Lit 85.000 |
| 07.A01.R 12 010 | per prese eseguite in acciaio del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | cad | € 65,59 | Lit 127.000 |
| 07.A01.R 12 015 | per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | cad | € 65,59 | Lit 127.000 |
| 07.A01.R 12 020 | per prese eseguite in acciaio o ghisa del diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | cad | € 131,18 | Lit 254.000 |
|  | Supplemento alla costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per ogni metro di lunghezza della presa eccedente i 4 m; |  |  |  |
| 07.A01.R 13 005 | per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | m | € 10,85 | Lit 21.000 |
| 07.A01.R 13 010 | per prese eseguite in acciaio del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | m | € 13,43 | Lit 26.000 |
| 07.A01.R 13 015 | per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | m | € 14,46 | Lit 28.000 |
| 07.A01.R 13 020 | per prese eseguite in acciaio o ghisa del diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | m | € 16,01 | Lit 31.000 |
|  | Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 1.50 m e profondita media 1.50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; |  |  |  |
| 07.A01.R 14 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | cad | € 83,67 | Lit 162.000 |
| 07.A01.R 14 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | cad | € 123,43 | Lit 239.000 |
|  | Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di scavo eccedente i 1.50 m; |  |  |  |
| 07.A01.R 15 005 | per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | m | € 33,57 | Lit 65.000 |
| 07.A01.R 15 010 | per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | m | € 43,90 | Lit 85.000 |
|  | Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, di lunghezza fino a 1.50 m |  |  |  |
| 07.A01.R 16 005 | per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm | cad | € 26,34 | Lit 51.000 |
| 07.A01.R 16 010 | per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | cad | € 37,18 | Lit 72.000 |
| 07.A01.R 16 015 | per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm | cad | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 07.A01.R 16 020 | per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | cad | € 79,02 | Lit 153.000 |
|  | Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di lunghezza della presa eccedente i 1.50 m; |  |  |  |
| 07.A01.R 17 005 | per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm | m | € 10,85 | Lit 21.000 |
| 07.A01.R 17 010 | per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 13 mm ed i 40 mm | m | € 13,43 | Lit 26.000 |
| 07.A01.R 17 015 | per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm | m | € 14,46 | Lit 28.000 |
| 07.A01.R 17 020 | per prese eseguite con tubi in acciaio o ghisa di diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm | m | € 16,01 | Lit 31.000 |
|  | Manutenzione |  |  |  |
|  | Fughe |  |  |  |
| 07.A01.S 01 005 | Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato; eseguito con mezzi meccanici su strade urbane, per un volume massimo di 3 mc; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto e smaltimento a discarica pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a pie d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante; esclusa la riparazione della fuga | cad | € 324,33 | Lit 628.000 |
| 07.A01.S 01 010 | Supplemento allo scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato; per scavi oltre i 3 mc | mc | € 55,78 | Lit 108.000 |
| 07.A01.S 01 015 | Esecuzione di riparazione della fuga su tubi di diametro fino a 200 mm con collari e morsetti antifuga o con giunti, forniti dall'Amministrazione appaltante o compensati a parte | cad | € 54,74 | Lit 106.000 |
| 07.A01.S 01 020 | Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato, con problematiche; eseguito con mezzi meccanici, su strade extraurbane (statali, comunali, provinciali), in centri storici e in tutti i casi che comportano l'adozione di particolari misure per la regolarizzazione del traffico, in accordo con le Amministrazioni competenti, per un volume massimo di 3 mc; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto e smaltimento a discarica pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a pie d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante; esclusa la riparazione della fuga | cad | € 425,56 | Lit 824.000 |
| 07.A01.S 01 025 | Supplemento allo scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato, con problematiche; per scavi oltre i 3 mc | mc | € 68,69 | Lit 133.000 |
| 07.A01.S 01 030 | Maggiorazione per scavi per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato, durante le ore notturne (20,00-06,00), domenica e festivi; | cad | € 131,70 | Lit 255.000 |
|  | Rubinetti o saracinesche |  |  |  |
| 07.A01.S 02 010 | Inserimento di rubinetti di presa su tubazioni esistenti; compresa la rimozione della pavimentazione, lo scavo, la ricerca della tubazione, il trasporto e smaltimento a discarica del materiale scavato, la manovra sulla rete, il taglio del tubo, l'inserimento della raccorderia con gli eventuali ancoraggi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, la costruzione del pozzetto in mattoni o prefabbricato in cls, la posa del chiusino 31x 31, la fornitura a pie d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio ed ogni altro onere; per rubinetti di DN da 13 a 40 mm | cad | € 196,25 | Lit 380.000 |
| 07.A01.S 02 015 | Sostituzione di rubinetti; compreso la manovra sulla rete, lo smontaggio e rimontaggio del rubinetto e della raccorderia forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso la pulizia del pozzetto, la rimozione e il ricollocamento del chiusino 31 x 31; per rubinetti di DN da 13 a 40 mm | cad | € 81,08 | Lit 157.000 |
| 07.A01.S 02 020 | Inserimento di saracinesche o valvole su tubazioni esistenti; compresa la rimozione della pavimentazione, lo scavo, la ricerca della tubazione, il trasporto e smaltimento a discarica del materiale scavato, la manovra sulla rete, il taglio del tubo, l'inserimento della raccorderia con gli eventuali ancoraggi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, la costruzione del pozzetto in mattoni o prefabbricato in cls adatto al contenimento della saracinesca, la posa del chiusino, la fornitura a pie d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio ed ogni altro onere; per saracinesche di DN da 60 a 150 mm | cad | € 578,43 | Lit 1.120.000 |
| 07.A01.S 02 025 | Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere; compresa l'eventuale pulizia del manufatto, il taglio e la sostituzione dei bulloni, delle guarnizioni e della saracinesca o organo flangiato con materiali di fornitura dell'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso l'eventuale impiego di motopompa per l'allontanamento dell'acqua fuoriuscita; per saracinesche e organi flangiati di DN da 50 a 100 m | cad | € 165,27 | Lit 320.000 |
| 07.A01.S 02 030 | Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere; compresa l'eventuale pulizia del manufatto, il taglio e la sostituzione dei bulloni, delle guarnizioni e della saracinesca o organo flangiato con materiali di fornitura dell'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso l'eventuale impiego di motopompa per l'allontanamento dell'acqua fuoriuscita; per saracinesche e organi flangiati di DN da 150 a 200 mm | cad | € 221,04 | Lit 428.000 |
|  | Premistoppa |  |  |  |
| 07.A01.S 03 005 | Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 50 a 100 mm. | cad | € 57,33 | Lit 111.000 |
| 07.A01.S 03 010 | Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 150 a 200 mm. | cad | € 71,27 | Lit 138.000 |
| 07.A01.S 03 015 | Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 300 mm a 400 mm | cad | € 85,73 | Lit 166.000 |
| 07.A01.S 03 020 | Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 500 a 600 mm. | cad | € 114,14 | Lit 221.000 |
|  | Contatori |  |  |  |
| 07.A01.S 04 005 | Sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori; posizionati in cantina, in nicchia o in pozzetto pulito; per contatori DN da 13 a 40 mm | cad | € 54,23 | Lit 105.000 |
| 07.A01.S 04 010 | Sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori; posizionati in cantina, in nicchia o in pozzetto pulito; per contatori con DN maggiori di 40 mm | cad | € 87,80 | Lit 170.000 |
| 07.A01.S 04 015 | Supplemento a sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori ove necessita una preliminare pulizia e/o sistemazione muraria | cad | € 27,37 | Lit 53.000 |
| 07.A01.S 04 020 | Sostituzione di contatori ove necessiti una vera e propria modifica idraulica, riscontrata ed autorizzata da personale dell'Amministrazione Appaltante; compresa la fornitura di materiali di ristagno occorrenti, esclusi gli organi di intercettazione e i raccordi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; per contatori DN da 13 a 40 mm | cad | € 176,11 | Lit 341.000 |
| 07.A01.S 04 025 | Sostituzione di contatori ove necessiti una vera e propria modifica idraulica, riscontrata ed autorizzata da personale dell'Amministrazione Appaltante; compresa la fornitura di materiali di ristagno occorrenti, esclusi gli organi di intercettazione e i raccordi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; per contatori con DN maggiori di 40 mm | cad | € 235,50 | Lit 456.000 |
|  | pulizia e lavaggi |  |  |  |
| 07.A01.S 05 005 | Pulizia di pozzi e camerette da limo, detriti, terra, ecc.; compreso il trasporto e smaltimento a discarica del materiale asportato; per lavori effettuati con motopompa o canaljet | mc | € 142,03 | Lit 275.000 |
| 07.A01.S 05 010 | Pulizia di pozzi e camerette da limo, detriti, terra, ecc.; compreso il trasporto e smaltimento a discarica del materiale asportato; per lavori effettuati ad estrazione manuale | mc | € 211,75 | Lit 410.000 |
| 07.A01.S 05 015 | Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo dell'Amministrazione Appaltante; eventuale svuotamento parziale delle tubazioni ed introduzione, in più riprese, dell'ipoclorito nelle quantità prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di ipoclorito | cad | € 53,20 | Lit 103.000 |
| 07.A01.S 05 020 | Lavaggio di condotte e prese; compreso lo spurgo di scarichi, idranti, bocche incendio, ecc. con l'ausilio di manichette od attacchi speciali flangiati ed eventuali motopompe, escluse le ricerche dei chiusini e le modifiche di quota di quelli trovati inagibili; per ogni spurgo effettuato | cad | € 53,20 | Lit 103.000 |
|  | Chiusini |  |  |  |
| 07.A01.S 06 005 | Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo e relative staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amministrazione Appaltante; per chiusini misura 31 x 31 | cad | € 13,94 | Lit 27.000 |
| 07.A01.S 06 010 | Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo e relative staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amministrazione Appaltante; per chiusini misura 64 x 64 | cad | € 27,89 | Lit 54.000 |
| 07.A01.S 06 015 | Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo e relative staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amministrazione Appaltante; per chiusini misura 80 x 80 | cad | € 42,35 | Lit 82.000 |
| 07.A01.S 06 020 | Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31 | cad | € 28,41 | Lit 55.000 |
| 07.A01.S 06 025 | Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di manovra | cad | € 42,35 | Lit 82.000 |
| 07.A01.S 06 030 | Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64 | cad | € 105,36 | Lit 204.000 |
| 07.A01.S 06 035 | Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x 80 | cad | € 117,75 | Lit 228.000 |
| 07.A01.S 06 040 | Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 64 x 64 | cad | € 154,94 | Lit 300.000 |
| 07.A01.S 06 045 | Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 80 x 80 | cad | € 173,53 | Lit 336.000 |
| 07.A01.S 06 050 | Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a seguito della rimozione del chiusino, per una superficie non superiore a 1 mq | cad | € 14,98 | Lit 29.000 |
| 07.A01.S 06 055 | Supplemento per uso di cemento presa rapida per lavori eseguiti su strade ad intenso traffico | cad | € 39,25 | Lit 76.000 |
|  | Bitumature strade |  |  |  |
|  | Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale; per profondita fino a 15 cm, eseguito a macchina (Rif 01.A01.B10.005)+ regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea, del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra; su carreggiate stradali e su banchine (Rif. Rif. 01.A21.A60 005)+ provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città; compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa (Rif. 01. A22.B05.030) |  |  |  |
| 07.A01.T 01 005 | per superfici maggiori di 10 mq | mq | € 28,83 | Lit 55.821 |
| 07.A01.T 01 010 | per superfici inferiori di 10 mq | mq | € 40,36 | Lit 78.149 |
|  | Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale; per profondita fino a 15 cm, eseguito a macchina (Rif. 01.A01.B10.005)+ regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea, del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra; su carreggiate stradali e su banchine (Rif. Rif. 01.A21.A60.005)+ provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città; compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa (Rif. 01.A22.B05.030)+ trattamento superficiale su pavimentazione bituminosa, comprendente la preparazione della massicciata stradale; ogni prestazione per la lavatura con getto a pressione e l'asportazione dei detriti; la provvista e spandimento di emulsione di bitume (al 55%) per il trattamento superficiale da stendere in ragione di 0,800 kg per mq; la provvista e stesa di graniglia di cava o di torrente, da stendere in opera a mano o a macchina in ragione di 1 mc ogni 200 mq; la cilindratura con rullo leggero con graniglia anidra (Rif. 01.A22.B50.010) |  |  |  |
| 07.A01.T 02 005 | per superfici maggiori di 10 mq | mq | € 29,98 | Lit 58.047 |
| 07.A01.T 02 010 | per superfici inferiori di 10 mq | mq | € 41,97 | Lit 81.266 |
|  | Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale; per profondita fino a 15 cm, eseguito a mano (Rif. 07.A01.B10.035)+ regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea, del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra; su carreggiate stradali e su banchine (Rif. 01.A21.A60.005)+ provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città; compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa (Rif. 01.A22.B05.030) |  |  |  |
| 07.A01.T 03 005 | per superfici maggiori di 10 mq | mq | € 38,73 | Lit 74.990 |
| 07.A01.T 03 010 | per superfici inferiori di 10 mq | mq | € 54,22 | Lit 104.986 |
| 07.A01.T 04 005 | Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale; per profondita fino a 30 cm, eseguito a macchina (Rif. 07.A01.B10.020) + regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea, del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra; su carreggiate stradali e su banchine (Rif. 01.A21.A60.005) + provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini; composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa delle dimensioni massime di 40 mm, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura; compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso a mano dello spessore compresso di 14 cm (Rif. 01.A22.A82.040) | mq | € 29,73 | Lit 57.563 |
|  | Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita di cm.10; in conglomerato bituminoso (Rif. 01.A23.B95.005)+ sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con speciale mastice di bitume modificato con polimeri cosi' come descritto all'articolo 01.P10.A59 005, colato a caldo previa pulizia, asportazione di eventuali irregolarità superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per quantitativi superiori a m. 150 da effettuarsi nella stessa zona; della larghezza di cm. 8-10 (Rif. 01.A21.B35.005) |  |  |  |
| 07.A01.T 05 005 | per lunghezze maggiori di 10 m | m | € 4,98 | Lit 9.641 |
| 07.A01.T 05 010 | per lunghezze inferiori di 10 m | m | € 6,97 | Lit 13.497 |
| 07.A01.T 06 005 | Rimozione di chiusini delle fognature e simili; compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta; in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in più o in meno di.20 cm (Rif. 08.P03.F 72 005)+ posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita; compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto (Rif. 08.P03.F 74 005) | cad | € 80,07 | Lit 155.040 |
|  | Bitumature marciapiedi |  |  |  |
|  | Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale; per profondita fino a 25 cm, eseguito a macchina (Rif. 07.A01.B10.015)+ regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra; su marciapiedi (Rif. 01.A21.A60.010)+ formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cmq, su strato di ghiaia vagliata dello spessore di 10 cm compressi; esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto dello spessore di 10 cm (Rif. 01.A23.A10.005) |  |  |  |
| 07.A01.U 01 005 | per superfici maggiori di 10 mq | mq | € 25,40 | Lit 49.180 |
| 07.A01.U 01 010 | per superfici inferiori di 10 mq | mq | € 35,56 | Lit 68.852 |
|  | Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale; per profondita fino a 25 cm, eseguito a macchina (Rif. 07.A01.B10.015)+ regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra; su marciapiedi (Rif. 01.A21.A60.010) + formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cmq, su strato di ghiaia vagliata dello spessore di 10 cm compressi; esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto dello spessore di 10 cm (Rif. 01.A23.A10.005) + formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di 2 mm, il 15% passante al setaccio di 4 mm e trattenuto al setaccio di 2 mm); - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela); - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela); - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela); steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di 1,00 m nel senso trasversale, senza giunti visibili; compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro per uno spessore pari a 2 cm (Rif. 01.A23.A35.005) |  |  |  |
| 07.A01.U 02 005 | per superfici maggiori di 10 mq | mq | € 56,00 | Lit 108.429 |
| 07.A01.U 02 010 | per superfici inferiori di 10 mq | mq | € 78,40 | Lit 151.801 |
|  | Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale; per profondita fino a 25 cm, eseguito a mano (Rif. 07.A01.B10.045)+ regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra; su marciapiedi (Rif. 01.A21.A60.010) + formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cmq, su strato di ghiaia vagliata dello spessore di 10 cm compressi; esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto dello spessore di 10 cm (Rif. 01.A23.A10.005) + formazione di pavimento per marciapiedi del tipo "asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di 2 mm, il 15% passante al setaccio di 4 mm e trattenuto al setaccio di 2 mm); - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela); - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela); - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela); steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di 1,00 m nel senso trasversale, senza giunti visibili; compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro per uno spessore pari a 2 cm (Rif. 01.A23.A35.005) |  |  |  |
| 07.A01.U 03 005 | per superfici maggiori di 10 mq | mq | € 69,70 | Lit 134.956 |
| 07.A01.U 03 010 | per superfici inferiori di 10 mq | mq | € 97,58 | Lit 188.938 |
|  | Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di 50 m; cordoni da 30 cm, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile (Rif. 01.A23.B60.025) + posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza 30 cm, altezza 25 cm) con smusso di 2 cm, in pezzi di lunghezza di almeno 0,90 m; compreso: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento 15mg, sabbia 0,400 mc, ghiaietta 0,800 mc) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di 15 cm e della larghezza di 40 cm; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa; - la sigillatura con pastina di cemento colata; - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato.; - ogni opera di scalpellino; con scavo eseguito a mano (Rif. 01.A23.B00.005) |  |  |  |
| 07.A01.U 04 005 | per lunghezze maggiori di 10 m | m | € 35,95 | Lit 69.512 |
| 07.A01.U 04 010 | per lunghezze inferiori di 10 m | m | € 50,26 | Lit 97.317 |
|  | Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolari; marciapiedi in asfalto (Rif. 01.A23.B80.005)+ sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con speciale mastice di bitume modificato con polimeri cosi' come descritto all'articolo 01.P10.A59 005, colato a caldo previa pulizia, asportazione di eventuali irregolarità superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per quantitativi superiori a m. 150 da effettuarsi nella stessa zona; della larghezza di cm. 8-10 (Rif. 01.A21.B35.005) |  |  |  |
| 07.A01.U 05 005 | per lunghezze maggiori di 10 m | m | € 4,20 | Lit 8.131 |
| 07.A01.U 05 010 | per lunghezze inferiori di 10 m | m | € 5,88 | Lit 11.383 |
|  | Varie |  |  |  |
|  | indennità |  |  |  |
| 07.A01.V 01 005 | Compenso a corpo, esclusivamente per i lavori di riparazione fughe e costruzione prese, nei giorni precedenti l'intervento, per la delimitazione dell'area interessata dai lavori mediante il trasporto e la posa di cavalletti e segnaletica; secondo quanto previsto dal codice della strada e secondo le disposizioni della Direzione Lavori | cad | € 59,39 | Lit 115.000 |
|  | reperibilità |  |  |  |
| 07.A01.V 02 005 | Per il mantenimento delle condizioni di reperibilità continua del personale e di disponibilità di mezzi d'opera, costituenti l'unita operativa impegnata nel servizio di reperibilità e pronto intervento, ogni qualvolta venga richiesta la prestazione di reperibilità verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari; in giorni feriali | gg | € 51,65 | Lit 100.000 |
| 07.A01.V 02 010 | Per il mantenimento delle condizioni di reperibilità continua del personale e di disponibilità di mezzi d'opera, costituenti l'unita operativa impegnata nel servizio di reperibilità e pronto intervento, ogni qualvolta venga richiesta la prestazione di reperibilità verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari; in giorni festivi | gg | € 77,47 | Lit 150.000 |
| 07.A01.V 02 015 | Per il mantenimento delle condizioni di reperibilità continua del personale e di disponibilità di mezzi d'opera, costituenti l'unita operativa impegnata nel servizio di reperibilità e pronto intervento, ogni qualvolta venga richiesta la prestazione di reperibilità verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari; dalle ore 16 del Venerdì alle ore 8 del Lunedì successivo | gg | € 206,58 | Lit 400.000 |
| 07.A01.V 02 020 | Ogni qualvolta venga richiesto un potenziamento dell'unita operativa mediante l'inserimento di un terzo operatore, verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari aggiuntivi; in giorni feriali | gg | € 15,49 | Lit 30.000 |
| 07.A01.V 02 025 | Ogni qualvolta venga richiesto un potenziamento dell'unita operativa mediante l'inserimento di un terzo operatore, verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari aggiuntivi; in giorni festivi | gg | € 23,24 | Lit 45.000 |
| 07.A01.V 02 030 | Ogni qualvolta venga richiesto un potenziamento dell'unita operativa mediante l'inserimento di un terzo operatore, verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari aggiuntivi; dalle ore 16 del Venerdì alle ore 8 del Lunedì successivo | gg | € 51,65 | Lit 100.000 |

Sommario

Prefazione	1035

L’origine Del Progetto	1036

Questioni Metodologiche	1036

La Diffusione	1037

Gli Obiettivi Futuri	1037

Premessa	1038

FORNITURA MATERIALI	1039

Leganti e lapidei	1039

Laterizi e prefabbricati	1039

Materiali metallici	1040

Tubazioni acciaio	1041

Tubazioni ghisa	1041

Tubazioni pvc	1042

Tubazioni pead	1042

Saracinesche e gruppi	1043

Valvole a farfalla	1043

Valvole di ritegno ed automatiche	1044

Valvole a sfera	1045

Riduttori di pressione	1045

Giunti adattabili	1046

Giunti a tre pezzi	1046

Giunti compensatori e dielettrici	1047

Pezzi speciali	1048

Collari	1048

Misuratori	1049

Bocche incendio	1051

Raccorderie	1051

Materiali vari	1054

OPERE COMPIUTE	1054

Scavi	1054

Trasporti e smaltimento	1057

Murature e pozzi di mattoni	1057

Prefabbricati	1058

Opere metalliche	1060

Tubazioni acciaio	1060

Tubazioni ghisa	1061

Tubazioni pvc	1061

Tubazioni pead	1061

Tubi guaina e spingitubo	1062

Fasciature e nastri	1062

Tagli	1063

Saldature	1064

Saracinesche e valvole	1065

Giunti rapido e express	1065

Giunti flangia e compensatori	1066

Pezzi speciali	1066

Prese	1067

Manutenzione	1070

Bitumature strade	1074

Bitumature marciapiedi	1076

Varie	1079

Sommario	1080