Prefazione

Nell’anno 2000 la Regione Piemonte, con la pubblicazione del Prezzario di riferimento per i lavori pubblici, ha realizzato un ambizioso progetto basato sulla cooperazione tra soggetti diversi di rilevanza territoriale pubblica e privata.

Tale risultato, frutto della convergenza di interessi provenienti da più ambiti, pur ritenuto di rilevante importanza da tutti gli operatori del settore per il combinarsi di alcuni fattori caratterizzanti, quali la semplificazione, l’interazione, la massima diffusione ed innovazione, non è stato considerato il punto di arrivo di un processo articolato e complesso, ma la necessaria base per perseguire con efficacia successivi interventi migliorativi.

L’edizione 2001 ha consentito quindi una sostanziale ottimizzazione e un aggiornamento del documento, assicurando il necessario recepimento della futura moneta dell’Unione Europea, l’opportuno adeguamento economico dei singoli articoli e l’integrazione di nuove sezioni tematiche di rilevante contenuto intrinseco.

Condizione pregnante di tutte le attività è stata la  costante collaborazione, scaturita mediante un Protocollo d’intesa, tra tutti i soggetti comunque coinvolti. La regola di collaborazione così imposta, quale momento di sintesi del confronto delle rispettive esperienze e metodologie, ha consentito di perseguire tenacemente e proficuamente gli ulteriori obiettivi prefissati e tesi ad assicurare un documento sempre più integrato, di comune e semplice impiego. Il “tavolo tecnico”, a suo tempo appositamente costituito, ha continuato ad assicurare l’indispensabile coordinamento, mediando efficacemente tutti gli interessi rappresentati.

Il positivo risultato acquisito va pertanto ascritto alla volontà di enti, organismi e associazioni che pur con strutture e interessi diversi, sono riusciti a mantenere in vita un progetto ambizioso; ad essi, la Regione Piemonte, quale capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, rivolge un sentito ringraziamento ed assicura tutto il necessario supporto per le future esigenze operative.

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici

Caterina FERRERO

L’origine Del Progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale.

Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, di pronto intervento, edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo riguardava opere acquedottistiche,di illuminazione pubblica, e di impiantistica semaforica.

Successiva pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’ambiente e i lavori pubblici, hanno periodicamente aggiornato la prima versione dell’elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica.

A disposizione dell’utente vi erano quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti ed  altri prezzari più largamente impiegati, come quello predisposto dalla città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d’Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici.

E’ stato in seguito sottoscritto da detti soggetti un protocollo di intesa: documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo.

Per la sempre crescente richiesta degli operatori e, soprattutto, in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentati degli Enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati all’inizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro che si è assunto l’onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. Ad un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’Associazione ANISIG oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla CISPEL. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute e l’evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibili esauriente e corretto.

La versione così scaturita, nel corso dell’anno 2000 e del 2001, si è imposta quale   essenziale supporto per la valutazione dei costi di interventi in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questioni Metodologiche

Così come già per l’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000, anche l’attuale edizione 2001 si è sviluppata tenendo conto della  preziosa esperienza, già lungamente acquisita dal comune di Torino ed il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi ed attendibili,  nonché dell’ esperienza di alcuni settori regionali oltre che dei più validi prezzari esistenti in materia specialistiche (impianti, reti, verde, ecc).

Per una sempre maggiore completezza dell’insieme dell’opera ed a seguito delle sollecitazioni derivanti dalle esigenze rappresentate dagli operatori di settore, sono state inserite alcune nuove voci, nonché le seguenti sezioni tematiche:

Bioedilizia (Vol. 1 Sez.3)-Environment Park;

Segnaletica (Vol. 1 Sez. 4)-Comune di Torino;

Antincendio (Vol. 2 capitolo specifico della sezione 5)-Comune di Torino.

Ulteriore priorità, imposta peraltro dall’esigenza di assicurare una sempre maggiore trasparenza nella metodologia applicata per la costituzione dei prezzi, è stata attribuita alla indicazione, sperimentalmente adottata solo in alcune sezioni e voci, della percentuale di incidenza media della mano d’opera sul costo effettivo.

Per l’aggiornamento dei prezzi per l’anno in corso, il tavolo di lavoro ha fatto riferimento:

per le opere edili, ai costi della manodopera stabiliti al 1° febbraio 2001 dalla Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

per i materiali, agli aggiornamenti medi rilevati sempre dalla sopraccitata Commissione unica del Ministero LL.PP.;

per tutte  le altre sezioni, applicando ove ritenuto necessario, un aumento pari a circa il 2%, sempre tenendo conto delle variazioni medie rilevate dalla Commissione unica del Ministero LL.PP..

L’imminente avvento dell’Euro, ha imposto anche l’adozione di tale valuta quale entità economica di riferimento. Le relative conversioni sono state operate in maniera ragionata, assicurando sempre la maggiore corrispondenza possibile all’originario valore espresso in lire; quale esempio, in presenza di articoli con prezzi unitari particolarmente contenuti e non convertibili per effetto dell’impiego dei decimali, si è ricorso alla modificazione della relativa unità di misura.

Il prezzario si compone sempre di  5 volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza ovvero viene evidenziato, sul frontespizio di ogni testo, quale è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro e due nuove sezioni inerenti rispettivamente la bioedilizia e la segnaletica; il secondo volume comprende gli impianti elettrici e termici ed un nuovo capitolo inerente gli impianti antincendio; il terzo volume riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, quali fognature, depuratori e discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”  ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto ed ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l’agricoltura.

Un particolare cenno merita il primo volume, che si pone, anche in questa edizione, come una porta di accesso alla lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale quali la mano d’opera, i noleggi, i trasporti ed i  materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino e dai materiali e forniture inerenti la bioedilizia forniti dalla Environment Park  a seguto di una ricerca cofinanziata dall’Unione Europea inerente l’adozione di nuove tecniche di progettazione in chiave bioedile e per l’utilizzo delle energie rinnovabili. La stessa città di Torino ha procurato i prezzari relativi alla segnaletica, agli impianti elettrici e termici ed al capitolo inerente l’antincendio.

E’ importante segnalare che, comunque, il prezzario della città di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, di carattere prevalentemente urbano sia di nuova costruzione, sia soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è ritenuto opportuno ed adeguato, utilizzare comunque i prezzi esistenti quali prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti.

In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

L’articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti (art. 16 D.P.R. 21.12.1999 n. 554., pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28/04/2000).

I prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l’eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario in argomento.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potrà adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi riferite alle intrinseche specificità.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in Euro e, per facilitarne ancora la valutazione, viene fornita l’indicazione in lire.

Il prezzario è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

La Diffusione

Il prezzario del 2001, da considerarsi quale validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi confluiti attorno al tavolo di lavori, attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione, si prefigge l’obiettivo comune di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione e di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di ampliare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie cartacee sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella regione Piemonte.

Per divulgare ad un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario, sono stati proposti supporti informatici che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

Ad ogni copia dei cinque volumi viene allegato un CD rom, per facilitare le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenco prezzi.

Sono inoltre disponibili copie del CD rom presso il settore Opere Pubbliche della Regione a Torino, in distribuzione gratuita fino ad esaurimento. In più sarà messa a disposizione tramite internet la versione del prezzario in formato word e in formato ASCII. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della regione Piemonte potrà scaricarsi on line il prezzario, integralmente o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli Obiettivi Futuri

Il progetto sino ad ora attuato, avendo costituito un punto di partenza per interventi a venire, peraltro sin da ora previsti dalla Commissione Tecnica permanente costituita da alcuni rappresentanti della Regione, del CISPEL, dell’ASSISTAL Piemonte e Valle d’Aosta, dell’A.N.C.E. Piemonte, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino, si prefigge l’ambizioso obiettivo di realizzare una completa omogeneizzazione delle singole sezioni, mediante la creazione di una banca dati univoca. Tale passaggio risulta indispensabile, tra l’altro, per procedere alla eliminazione di tutte le duplicazioni, alla conseguente riduzione delle voci incluse ed all’arricchimento di ogni sezione con analisi strutturate in forma omogenea.

BioEdilizia

Sezione: 03

Premessa

La presente sezione è stata realizzata nell'ambito del progetto ECJ (Environmentally Compatible Jobs), progetto finanziato dall'Unione Europea e del quale Environment Park, redattore del presente documento, è promotore insieme alla Città di Torino, all'ATC (Agenzia Territoriale per la Casa) e al Collegio Costruttori Edili.

Nell'ambito del citato progetto si è delineato lo stato dell'arte della bioedilizia in Italia, verificato il grado di diffusione del mercato bioedile, realizzato il censimento di produttori, distributori e rivenditori di materiali e tecnologie bioedili, nonché è stato redatto un catalogo di tali prodotti, italiani e stranieri, distribuiti sul mercato italiano.

I dati raccolti in questa indagine di mercato sono stati il riferimento per la stesura di tale sezione che, data anche l'evoluzione continua della materia, ha attualmente un carattere sperimentale, considerata la ridotta dimensione del mercato dei prodotti in oggetto.

Alcune delle voci presenti non sono state quantificate economicamente ed il loro eventuale inserimento nei documenti economici dei progetti (computo metrico, elenco prezzi ecc.) dovrà essere supportato da una adeguata analisi prezzi a cura del progettista.

Si sottolinea come l'adozione di voci e prezzi della seguente sezione è subordinata ad un reale e forte orientamento della progettazione verso le tecniche e la filosofia bioedili: l'utilizzo estemporaneo di un materiale o di una tecnologia bioedile nell'ambito di un progetto di edilizia convenzionale non trova quindi giustificazione.

| 03.P01 | INERTI MINERALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POZZOLANA |  |  |  |
|  | Pozzolana esente da sostanze eterogenee o da parti inerti. |  |  |  |
| 03.P01.A 01 005 | Pozzolana Grigia | ql | € 23,24 | Lit 45.000 |
| 03.P01.A 01 010 | Pozzolana Rossa | ql | € 23,24 | Lit 45.000 |
| 03.P01.A 01 015 | Farina di Pozzolana |  |  |  |
|  | POMICE |  |  |  |
|  | Pomice espansa, fonoassorbente, bassa permeabilità, incombustibile. |  |  |  |
| 03.P01.B 01 005 | Pomice espansa, granulometria da 0 a 5 mm | mc | € 30,68 | Lit 59.400 |
| 03.P01.B 01 010 | Pomice espansa, granulometria da 0 a 8 mm | mc | € 29,05 | Lit 56.250 |
| 03.P01.B 01 015 | Pomice espansa, granulometria da 5 a 8 mm | mc | € 25,82 | Lit 50.000 |
| 03.P01.B 01 020 | Pomice espansa, granulometria da 8 a 16 mm | mc | € 17,77 | Lit 34.400 |

| 03.P02 | INERTI DI RECUPERO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SABBIA DI CEMENTO TRITURATO |  |  |  |
|  | Materiale di recupero proveniente dalla frantumazione del calcestruzzo. |  |  |  |
| 03.P02.A 01 005 | Riciclato misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/50. | ql | € 0,46 | Lit 900 |
| 03.P02.A 01 010 | Riciclato sabbia vagliata secondo una granulometria 0/8. | ql | € 0,62 | Lit 1.200 |
| 03.P02.A 01 015 | Riciclato pietrisco vagliato secondo una granulometria 8/50. | ql | € 0,46 | Lit 900 |
| 03.P02.A 01 020 | Riciclato supero vagliato secondo una granulometria < 50. | ql | € 0,52 | Lit 1.000 |
|  | TERRA DI RECUPERO |  |  |  |
|  | Limo vagliato riciclato secondo una granulometria 0/8 |  |  |  |
| 03.P02.B 01 005 | Per ricopertura servizi stradali. | ql | € 0,41 | Lit 800 |
|  | Terra drenante riciclata vagliata secondo una granulometria 0/8 |  |  |  |
| 03.P02.B 02 005 | Per uso vivaistico. | ql | € 0,41 | Lit 800 |

| 03.P03 | CALCI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CALCI AEREE |  |  |  |
|  | Calci aeree ed idrate dovranno provenire da materie prime naturali, senza alcuna additivazione di sintesi, esenti da emissioni radioattive. |  |  |  |
| 03.P03.A 01 005 | Grassello di calce sfuso stagionato | ql | € 6,46 | Lit 12.500 |
| 03.P03.A 01 010 | Calce idrata | ql | € 6,46 | Lit 12.500 |

| 03.P04 | GESSO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GESSO NATURALE |  |  |  |
|  | Gesso, proveniente direttamente da cava, di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione, scevro da materie eterogenee e privo di additivati di origine chimica, esente da emissioni radioattive. |  |  |  |
| 03.P04.A 01 005 | Gesso naturale |  |  |  |

| 03.P05 | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELEMENTI PER MURATURE PORTANTI |  |  |  |
|  | BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE PORIZZATI CON FARINA DI LEGNO NATURALE ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI |  |  |  |
| 03.P05.A 01 005 | Elemento cm 25x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 35/38/45 | cad | € 1,16 | Lit 2.250 |
| 03.P05.A 01 010 | Elemento cm 25x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 30 | cad | € 0,88 | Lit 1.700 |
| 03.P05.A 01 015 | Elemento base cm 38x25 (lxh) per spessore muro di cm 25 | cad | € 1,89 | Lit 3.650 |
| 03.P05.A 01 020 | Elemento cm 30x20 (lxh) per spessore muro di cm 25 | cad | € 1,08 | Lit 2.100 |
| 03.P05.A 01 025 | Elemento divisibile cm 25x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 35/38 | cad | € 1,08 | Lit 2.100 |
| 03.P05.A 01 030 | Elemento divisibile cm 25x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 30 | cad | € 0,88 | Lit 1.700 |
| 03.P05.A 01 035 | Elemento antisismico cm 25x19 (lxh) per spessore muro di cm 30 | cad | € 1,34 | Lit 2.600 |
| 03.P05.A 01 040 | Elemento per sguinci finestra cm 25x25 (lxh) per spessore muro di cm 37,5 | cad | € 2,25 | Lit 4.350 |
| 03.P05.A 01 045 | Elemento per angoli a 135° cm 12,5x25x (lxh) per spessore muro di cm 37,5 | cad | € 1,21 | Lit 2.350 |
| 03.P05.A 01 050 | Elemento cavo per impianti cm 25x25 (lxh) per spessore di muro cm 37,5 | cad | € 1,21 | Lit 2.350 |
| 03.P05.A 01 055 | Elemento per pareggiare verticalmente i muri cm 37,5x20 (lxh) per spessore muro di cm 25 | cad | € 2,25 | Lit 4.350 |
| 03.P05.A 01 060 | Elemento per pareggiare verticalmente i muri cm 25x12,5 (lxh) per spessore muro di cm 37,5 | cad | € 1,21 | Lit 2.350 |
| 03.P05.A 01 065 | Elementi con foro per architrave cm 25x25 (lxh) per spessore muro di cm 37,5 | cad | € 2,25 | Lit 4.350 |
|  | BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE PORIZZATI CON FARINA DI LEGNO NATURALE ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI. AD INCASTRO PER L'ELIMINAZIONE DI PONTI TERMICI |  |  |  |
| 03.P05.A 02 005 | Elemento cm 10/20x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro di cm 30 | mq | € 15,49 | Lit 30.000 |
| 03.P05.A 02 010 | Elemento cm13/25x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro di cm 38 | mq | € 23,55 | Lit 45.600 |
| 03.P05.A 02 015 | Elemento cm11/23x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro di cm 34 | mq | € 21,07 | Lit 40.800 |
| 03.P05.A 02 020 | Elemento cm14/20x24,5x34 (sxhxl) per spessore di muro cm 34 | mq | € 21,07 | Lit 40.800 |
| 03.P05.A 02 025 | Elemento ad incastro a T cm 8,5/17x24,5x34 (sxhxl) per spessore muro cm 17/25/34/42 | mc | € 61,97 | Lit 120.000 |
| 03.P05.A 02 030 | Elemento ad incastro a T cm15/23x24,5x35 (sxhxl) per spessore di muro cm 38 | mc | € 61,97 | Lit 120.000 |
| 03.P05.A 02 035 | Elemento ad incastro a T cm10/20x24,5x34 (sxhxl) per spessore di muro cm 20/30 | mc | € 61,97 | Lit 120.000 |
| 03.P05.A 02 040 | Elemento cm 25x19 (lxh) per spessore muro cm 30 | cad | € 1,19 | Lit 2300 |
|  | BLOCCHI IN LATERIZIO ALVEOLATO CON STRATO INTERMEDIO DI SUGHERO |  |  |  |
| 03.P05.A 03 005 | Elemento monoblocco ad incastro a taglio termico 26x19 (lxh) per spessore muro di cm 32/38 | cad | € 1,7 | Lit 3.300 |
| 03.P05.A 03 010 | Elemento (mezzo monoblocco ad incastro) a taglio termico 12x19 (lxh) per spessore muro di cm 32/38 | cad | € 1,47 | Lit 2.850 |
|  | BLOCCHI CASSERO IN CONGLOMERATO DI LEGNO-CEMENTO, DENSITA 500 KG/MC, CON GIUNTI AD INCASTRO ORIZZONTALI E VERTICALI, CON UN SOLO INCAVO DI COLLEGAMENTO PER IL CLS E FRESATURE VERTICALI, AD ELIMINAZIONE COMPLETA DI PONTI TERMICI, ISOLANTI TERMO-ACUSTICI E IGROTERMICO, RESISTENTI AL FUOCO (CLASSE REI 180), ESENTI DA PRODOTTI PETROLCHIMICI O DI SINTESI, NON RADIOATTIVI. |  |  |  |
| 03.P05.A 04 005 | Per pareti portanti esterne Elemento cm 49,7x24.9 (lxh) per spessore muro di cm 25/30 | mq | € 20,81 | Lit 40.300 |
| 03.P05.A 04 010 | Per pareti portanti interne - Elemento cm 49,7x24.9 (lxh) per spessore muro di cm 15/17.5/20 | mq | € 19,99 | Lit 38.700 |
| 03.P05.A 04 015 | Elemento cm 49,7x24.9 (lxh) per spessore muro di cm 25/30 | mq | € 22,44 | Lit 43.450 |
|  | Pezzi Speciali |  |  |  |
| 03.P05.A 05 005 | Pilastro per parete da cm 25 dimensioni cm 40x24.9 (lxh) spessore cm 18 | cad | € 4,54 | Lit 8.800 |
| 03.P05.A 05 010 | Pilastro per parete da cm 30 dimensioni cm 40x24.9 (lxh) spessore cm 23 | cad | € 4,85 | Lit 9.400 |
| 03.P05.A 05 015 | Blocco con mazzetta per parete da cm 25 dimensioni cm 12x24.9 (lxh) spessore cm 15 | cad | € 4,18 | Lit 8.100 |
| 03.P05.A 05 020 | Blocco con mazzetta per parete da cm 30 dimensioni cm 12x24.9 (lxh) spessore cm 17,5 | cad | € 4,6 | Lit 8.900 |
|  | ELEMENTI PER TAMPONAMENTO E PER TRAMEZZATURA |  |  |  |
|  | BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE PORIZZATI CON FARINA DI LEGNO NATURALE, ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI. |  |  |  |
| 03.P05.B 01 005 | Elemento cm 50x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 20 | cad | € 1,19 | Lit 2.300 |
| 03.P05.B 01 010 | Elemento cm 38x25 (lxh) per spessore muro di cm 14 | cad | € 0,96 | Lit 1.865 |
| 03.P05.B 01 015 | Elemento cm 35x25 (lxh) per spessore muro di cm 17 | cad | € 1,08 | Lit 2.085 |
| 03.P05.B 01 020 | Elemento cm 35x25 (lxh) per spessore muro di cm 12 | cad | € 0,65 | Lit 1.260 |
| 03.P05.B 01 025 | Elemento cm 30x20 (lxh) per spessore muro da cm 20 | cad | € 0,87 | Lit 1.680 |
| 03.P05.B 01 030 | Elemento cm 30x20 (lxh) per spessore muro da cm 12 | cad | € 0,52 | Lit 1.010 |
| 03.P05.B 01 035 | Elemento cm 25x25 (lxh) per spessore muro di cm 12 | cad | € 1,08 | Lit 2.100 |
| 03.P05.B 01 040 | Elemento cm 25x19 (lxh) per spessore muro di cm 12 | cad | € 0,93 | Lit 1.800 |
| 03.P05.B 01 045 | Elemento cm25x25 (lxh) per spessore muro di cm 8 | cad | € 0,36 | Lit 700 |
| 03.P05.B 01 050 | Elemento cm 25x20 (lxh) per spessore muro di cm 20 | cad | € 0,62 | Lit 1.200 |
| 03.P05.B 01 055 | Elemento base cm 24x50 (lxh) per spessore muro di cm 20 | cad | € 1,78 | Lit 3.450 |
| 03.P05.B 01 060 | Elementi per canalizzazioni verticali cm 24x50 (lxh) spessore cm 20 | cad | € 2,40 | Lit 4.650 |
| 03.P05.B 01 065 | Elementi per canalizzazioni orizzontali cm 24x50 (lxh) spessore cm 20 | cad | € 2,40 | Lit 4.650 |
|  | BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE PORIZZATI CON FARINA DI LEGNO NATURALE ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI. AD INCASTRO PER L'ELIMINAZIONE DI PONTI TERMICI |  |  |  |
| 03.P05.B 02 005 | Elemento cm 10x15(lxh) per spessore muro di cm 37,5 | cad | € 0,83 | Lit 1.600 |
| 03.P05.B 02 010 | Elemento cm 10x19 (lxh) per spessore muro di cm 37,5 | cad | € 0,83 | Lit 1.600 |
| 03.P05.B 02 015 | Elemento cm 10x25 (lxh) per spessore muro di cm 37,5 | cad | € 1,01 | Lit 1.950 |
| 03.P05.B 02 020 | Elemento cm 50x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 17 | cad | € 1,16 | Lit 2.250 |
| 03.P05.B 02 025 | Elemento cm 50x22,5 (lxh) per spessore muro di cm 20 | cad | € 1,19 | Lit 2.300 |
| 03.P05.B 02 030 | Elemento cm 45x24 (lxh) per spessore muro di cm 12 | cad | € 1,45 | Lit 2.800 |
|  | BLOCCHI IN LATERIZIO ALVEOLATO CON STRATO DI SUGHERO ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI PER IL RIVESTIMENTO DI CORDOLI DI SOLAIO , PILASTRI, CANNE FUMARIE, SCARICHI, ETC. |  |  |  |
| 03.P05.B 03 005 | Elemento cm 26x19 (lxh) spessore cm 12 | cad | € 1,42 | Lit 2.750 |
| 03.P05.B 03 010 | Elemento cm 30x19 (lxh) spessore cm 12 | cad | € 1,68 | Lit 3.250 |
|  | MATTONI IN TERRA CRUDA, ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI |  |  |  |
|  | Mattoni in terra cruda per tramezzature e per tamponamento di strutture portanti in legno |  |  |  |
| 03.P05.C 01 005 | Mattone leggero 24x16 (lxh) spessore cm 11,5 | cad | € 0,67 | Lit 1.300 |
| 03.P05.C 01 010 | Mattone dimezzato in terra cruda pesante 24x16 (lxh) spessore cm 5.7 | cad | € 0,46 | Lit 900 |
|  | PANNELLI PER TRAMEZZI LEGGERI PER TAMPONAMENTO STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI |  |  |  |
| 03. P05.D 01 | Pannelli in fibre di legno, legate con resine naturali cm 75x250 spessore mm18 |  |  |  |
|  | Pannelli in argilla con armatura vegetale cm75x250 |  |  |  |
| 03.P05.D 02 005 | spessore mm18 | mq | € 27,53 | Lit 53.300 |
|  | Pannello leggero di canne |  |  |  |
| 03.P05.D 03 005 | Dimensioni cm 100x200 spessore mm 20 | mq | € 9,04 | Lit 17.500 |
| 03.P05.D 03 010 | Dimensioni cm 100x200 spessore mm 50 | mq | € 15,34 | Lit 29.700 |
|  | Pannello a base di gesso e cellulosa |  |  |  |
| 03.P05.D 04 005 | Dimensioni cm 3000x1200 spessore mm 10 | mq | € 7,23 | Lit 13.990 |
| 03.P05.D 04 010 | Dimensioni cm 3000x1200 spessore mm 18 | mq | € 15,19 | Lit 29.410 |
|  | Pannelli in fibre di gesso |  |  |  |
| 03.P05.D 05 005 | Dimensioni cm 120x240x spessore cm 1/12,5/1,50 /1,80 | mq | € 13,79 | Lit 26.700 |
| 03.P05.D 05 010 | Dimensioni cm 120x300x spessore cm 1/1,25/1,50/1, 80 | mq | € 17,96 | Lit 34.780 |
|  | ELEMENTI PER SOLAI - |  |  |  |
|  | Pannelli per strutture orizzontali e inclinate realizzate con elementi in conglomerato di legno-cemento, densità 500 Kg/mc, ad eliminazione completa di ponti termici, isolanti termo-acustici e igrotermico, resistenti al fuoco (classe Rei 180) |  |  |  |
| 03.P05.E 01 005 | Per luci fino a cm 500: dimensioni elemento cm 50x20x25 spessore pannello cm 20 | mq | € 26,86 | Lit 52.000 |
| 03.P05.E 01 010 | Per luci fino a cm 625: dimensioni elemento cm 50x25x25 spessore pannello cm 25 | mq | € 28,41 | Lit 55.000 |
| 03.P05.E 01 015 | Per luci fino a cm 625: dimensioni elemento cm 50x30x25 spessore pannello cm 30 | mq | € 32,02 | Lit 62.000 |
|  | MATTONI IN TERRA CRUDA PER RIEMPIMENTO SOLAI CON STRUTTURA PORTANTE E TAVOLATO DI LEGNO ESENTI DA PRODOTTI DI SINTESI, NON RADIOATTIVI |  |  |  |
| 03.P05.E 02 005 | Mattone 23,5x5,5(lxh) spessore cm11,5 | cad | € 0,23 | Lit 450 |
| 03.P05.E 02 010 | Matone 24x16 (lxh) spessore cm 11,5 | cad | € 0,72 | Lit 1.400 |

| 03.P06 | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MALTA DI CALCE AEREA |  |  |  |
|  | Malta, confezionata con legante naturale non additivato con sostanze di sintesi, sabbia scevra da materie terrose, argillose, limacciose e polverulente. |  |  |  |
| 03.P06.A 01 005 | Malta grezza per rinzaffo a presa aerea per intonaco interno o esterno, a base di grassello stagionato e sabbia grossa (0/4 mm). | ql | € 5,94 | Lit 11.500 |
| 03.P06.A 01 010 | Malta fine per arriccio a base di grassello di calce forte (debolmente idraulico), stagionato e micronizzato, miscelato con sabbie calcaree-silicee (0/1 mm). | ql | € 19,88 | Lit 38.500 |
| 03.P06.A 01 015 | Malta per rasatura a base di grassello di calce stagionato e sabbie fini. | ql | € 216,91 | Lit 420.000 |
| 03.P06.A 01 020 | Malta da restauro per intonaco interno o esterno, a base di grassello di calce forte (debolmente idraulico), stagionato per almeno sei mesi e micronizzato, miscelato con sabbie calcaree-silicee (0/2,5 mm). | ql | € 30,99 | Lit 60.000 |
| 03.P06.A 01 025 | Malta per rasatura, semilucido, per effetti marmorizzati, a base di grassello di calce filtrato e macinato, albume, tuorlo, carbonati di calcio, mica, olio di lino, cera d'api, glicerina, metilcellulosa, borace, oli essenziali. | mq | € 4,23 | Lit 8.200 |
| 03.P06.A 01 030 | Latte di calce per il consolidamento di vecchi intonaci e strato di aggancio per le iniezioni | ql | € 431,24 | Lit 835.000 |
|  | MALTA DI CALCE IDRAULICA |  |  |  |
|  | Malta, confezionata con legante naturale non additivato con sostanze di sintesi, sabbia scevra da materie terrose, argillose, limacciose e polverulente. |  |  |  |
| 03.P06.B 01 005 | Malta di allettamento murario a base di calce idraulica naturale ed inerti dolomitici selezionati, a basso contenuto di sali idrosolubili, specifico per il montaggio e la fugatura di elementi da muratura a facciavista. | ql | € 19,37 | Lit 37.500 |
| 03.P06.B 01 010 | Malta per intonaco di sottofondo traspirante, antimuffa, a base di calce idraulica, farine di calcare, caolino calcico. | ql | € 38,73 | Lit 75.000 |
| 03.P06.B 01 015 | Malta per intonaco termoisolante per il risanamento, deumidificazione, isolamento degli edifici. | ql | € 81,60 | Lit 158.000 |
| 03.P06.B 01 020 | Malta traspirante per rasature di superfici lisce, rappezzi di intonaco, a base di calce idraulica. | ql | € 56,81 | Lit 110.000 |
| 03.P06.B 01 025 | Malta per intonaco minerale per isolamento termico interno o esterno, a base di calce idraulica e silice espansa. | ql | € 108,46 | Lit 210.000 |
| 03.P06.B 01 030 | Stucco adesivo,per la ricostruzione di manufatti degradati e per la colmatura di fughe, a base di calce idraulica, caseina calcica, fibre vegetali. | ql | € 74,89 | Lit 145.000 |
|  | MALTE PREMISCELATE |  |  |  |
|  | Malta, premiscelata confezionata con legante naturale non additivato con sostanze di sintesi, sabbia scevra da materie terrose, argillose, limacciose e polverulente. |  |  |  |
| 03.P06.C 01 005 | Malta a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, per rinzaffi aperti traspiranti. | ql | € 61,97 | Lit 120.000 |
| 03.P06.C 01 010 | Malta per intonaco strutturale, vibrorinforzato, ad alta traspirabilità, per esterni, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, acido tartarico, sale di Vichy e fibre vegetali. | ql | € 78,5 | Lit 152.000 |
| 03.P06.C 01 015 | Malta per intonaco strutturale, vibrorinforzato, ad alta traspirabilita, per interni, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, acido tartarico, sale di Vichy e fibre vegetali. | ql | € 51,65 | Lit 100.000 |
| 03.P06.C 01 020 | Malta per intonaco adesivo macroporoso, deumidificante e risanante, a base di calce idraulica, botticino, caseina calcica, sali di Vichy, acido tartarico, fibre vegetali. | ql | € 69,72 | Lit 135.000 |
|  | MALTA D'ARGILLA PREMISCELATA |  |  |  |
| 03.P06.C 02 005 | Malta per rinzaffo a base di argilla, sabbia e paglia | ql | € 25,00 | Lit 48.400 |
| 03.P06.C 02 010 | Malta per arriccio a base di argilla, sabbia e paglia | ql | € 29,95 | Lit 58.000 |
| 03.P06.C 02 015 | Malta per rasatura a base di argilla colorata. | ql | € 87,28 | Lit 169.000 |
| 03.P06.C 02 020 | Malta per allettamento di mattoni in argilla cruda. | ql | € 23,24 | Lit 45.000 |
| 03.P06.C 02 025 | Malta senza fibra di legno. | ql | € 38,22 | Lit 74.000 |
| 03.P06.C 02 030 | Malta fine con fibra di lino. (per rasatura) | ql | € 78,86 | Lit 152.700 |
| 03.P06.C 02 035 | Malta per la posa di piastrelle | ql | € 28,92 | Lit 56.000 |
| 03.P06.C 02 040 | Aggrappante di argilla. | ql | € 40,54 | Lit 78.500 |
|  | MATERIALI PER SOTTOFONDI E PAVIMENTI PREMISCELATI A BASE DI CALCE IDRAULICA |  |  |  |
| 03.P06.C 03 005 | Per costruzione di massetti e sottofondi, a base di calce idraulica, botticino, aggregati silicei, fibre di vetro. | ql | € 81,60 | Lit 158.000 |
| 03.P06.C 03 010 | Per costruzione di massetti e sottofondi a rapida asciugatura, a base di calce idraulica, botticino, aggregati silicei, fibre di vetro, acceleranti minerali, idratanti minerali. | ql | € 61,97 | Lit 120.000 |
| 03.P06.C 03 015 | Per la preparazione di massetti di livellamento, per la posa di piastrelle, parquet, a base di sali di magnesio, botticino, aggregati silicei, fibre vegetali. | ql | € 92,96 | Lit 180.000 |
| 03.P06.C 03 020 | Per la costruzione di massetti leggeri, ad alte prestazioni di isolamento, a base di calce idraulica, farine di botticino, farine di caolino, minerali espansi. | ql | € 61,97 | Lit 120.000 |
|  | PREMISCELATI A BASE DI ARGILLA |  |  |  |
| 03.P06.C 04 005 | Premiscelato di argilla e fibre di legno per riempimento solai. | Mc | € 167,33 | Lit 324.000 |
| 03.P06.C 04 010 | Premiscelato pesante per il riempimento di solai e per la preparazione del pise, isolante termo-acustico, a base di argilla e sabbia. | Mc | € 154,94 | Lit 300.000 |
| 03.P06.C 04 015 | Premiscelato leggero per il riempimento di solai e per la preparazione del pise, isolante termo-acustico, a base di argilla e trucioli di legno. | Mc | € 98,13 | Lit 190.000 |
| 03.P06.C 04 020 | Premiscelato ultra-leggero (550 kg/mc) per il riempimento di solai di legno o di mattoni, isolante termo-acustico, a base di argilla e trucioli di legno. | Mc | € 91,93 | Lit 178.000 |

| 03.P07 | RIVESTIMENTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAVIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI - LINOLEUM |  |  |  |
|  | Linoleum, mescolanza omogenea di materie prime naturali, olio di lino, farine di sughero, legno, pietra calcarea e pigmenti colorati. Supporto in juta priva di minio. |  |  |  |
| 03.P07.A 01 005 | Rotoli lungh. cm200. Spessore mm 2. | mq | € 21,33 | Lit 41.300 |
| 03.P07.A 01 010 | Rotoli lungh. cm200. Spessore mm 2,5 | mq | € 26,13 | Lit 50.600 |
| 03.P07.A 01 015 | Rotoli lungh. cm 200.Spessore mm 3,2 | mq | € 27,37 | Lit 53.000 |
| 03.P07.A 01 020 | Rotoli lungh.cm 200. Spessore mm 4 | mq | € 36,15 | Lit 70.000 |
| 03.P07.A 01 025 | Rotoli lungh.cm 200. Spessore mm 6 | mq | € 46,89 | Lit 90800 |
| 03.P07.A 01 030 | Quadrella 50x50 cm. Spessore mm 2.5 | mq | € 33,00 | Lit 63900 |
|  | COCCO E SISAL |  |  |  |
|  | Moquettes in cocco e sisal tessute. Antistatiche e resistenti al fuoco. |  |  |  |
| 03.P07.B 01 005 | Panama naturale con supporto in lattice. h/400 cm | mq | € 15,80 | Lit 30.600 |
| 03.P07.B 01 010 | Panama naturale con supporto in lana. h/200-400 cm | mq | € 32,28 | Lit 62.500 |
| 03.P07.B 01 015 | Panama naturale con supporto in juta. h/200-400 cm | mq | € 23,89 | Lit 46.250 |
| 03.P07.B 01 020 | Lisca di pesce naturale con supporto in lattice. h/400 cm | mq | € 14,67 | Lit 28.400 |
| 03.P07.B 01 025 | Lisca di pesce naturale con supporto in lana. h/200-400 cm | mq | € 35,76 | Lit 69.250 |
| 03.P07.B 01 030 | Lisca di pesce naturale con supporto in juta. h/200-400 cm | mq | € 25,82 | Lit 50.000 |
| 03.P07.B 01 035 | Diagonale naturale con supporto in lattice. h/400 cm | mq | € 14,67 | Lit 28.400 |
| 03.P07.B 01 040 | Diagonale naturale con supporto in lana. h/200-400 cm | mq | € 32,28 | Lit 62.500 |
| 03.P07.B 01 045 | Diagonale naturale con supporto in juta. h/200-400 cm | mq | € 23,89 | Lit 46.250 |
| 03.P07.B 01 050 | Boucle naturale con supporto in lana. h/200-400 cm | mq | € 37,18 | Lit 71.990 |
| 03.P07.B 01 055 | Boucle naturale con supporto in juta. h/200-400 cm | mq | € 25,82 | Lit 50.000 |
| 03.P07.B 01 060 | Sisal con supporto in lattice. h/400 cm | mq | € 31,92 | Lit 61.800 |
| 03.P07.B 01 065 | Boucle + sisal naturale con supporto in lattice. h/400 cm | mq | € 31,4 | Lit 60.800 |
| 03.P07.B 01 070 | Panama + sisal naturale con supporto in lattice. h/400 cm | mq | € 30,47 | Lit 59.000 |

| 03.P08 | RIVESTIMENTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAVIMENTI IN LEGNO - POSA FLOTTANTE |  |  |  |
|  | Tavole di legno naturale maschiate e levigate con bordi smussati e finitura a cera o ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 100x400-1500 (larg.xlung.), spessore mm 20. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone. |  |  |  |
| 03.P08.A 01 005 | Abete naturale | mq | € 47,00 | Lit 91.000 |
| 03.P08.A 01 010 | Faggio naturale | mq | € 77,98 | Lit 151.000 |
| 03.P08.A 01 015 | Castagno naturale | mq | € 59,39 | Lit 115.000 |
| 03.P08.A 01 020 | Larice naturale | mq | € 64,56 | Lit 125.000 |
| 03.P08.A 01 025 | Faggio rosso naturale | mq | € 77,98 | Lit 151.000 |
| 03.P08.A 01 030 | Pino naturale | mq | € 47,00 | Lit 91.000 |
|  | Tavole di legno maschiate e prefinite - stratificate (2o3 strati) con finitura ad olio per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 2390x195 (larg.xlung.), spessore mm 14. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone. |  |  |  |
| 03.P08.A 02 005 | Faggio, strati 3 | mq | € 43,38 | Lit 84.000 |
| 03.P08.A 02 010 | Faggio, strati 2 | mq | € 63,21 | Lit 122.400 |
| 03.P08.A 02 015 | Rovere, strati 3 | mq | € 43,38 | Lit 84.000 |
| 03.P08.A 02 020 | Rovere, strati 2 | mq | € 63,21 | Lit 122.400 |
| 03.P08.A 02 025 | Acero di monte, strati 3 | mq | € 47,00 | Lit 91.000 |
| 03.P08.A 02 030 | Acero di monte, strati 2 | mq | € 66,16 | Lit 128.100 |
| 03.P08.A 02 035 | Frassino, strati 3 | mq | € 43,38 | Lit 84.000 |
| 03.P08.A 02 040 | Frassino, strati 2 | mq | € 63,21 | Lit 122.400 |
| 03.P08.A 02 045 | Ciliegio, strati 3 | mq | € 55,11 | Lit 106.700 |
|  | POSA INCHIODATA |  |  |  |
|  | Listone di legno naturale maschiato-piallato per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni: mm 70x250-1000 (larg.xlung.) spessore mm 22. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone. |  |  |  |
| 03.P08.B 01 005 | Acero prima scelta | mq | € 79,02 | Lit 153.000 |
| 03.P08.B 01 010 | Acero seconda scelta | mq | € 61,46 | Lit 119.000 |
| 03.P08.B 01 015 | Rovere prima scelta | mq | € 71,79 | Lit 139.000 |
| 03.P08.B 01 020 | Rovere seconda scelta | mq | € 41,32 | Lit 80.000 |
| 03.P08.B 01 025 | Ontano prima scelta | mq | € 74,37 | Lit 144.000 |
| 03.P08.B 01 030 | Ontano seconda scelta | mq | € 74,37 | Lit 144.000 |
| 03.P08.B 01 035 | Frassino prima scelta | mq | € 72,30 | Lit 140.000 |
| 03.P08.B 01 040 | Frassino seconda scelta | mq | € 55,26 | Lit 107.000 |
| 03.P08.B 01 045 | Faggio prima scelta | mq | € 68,17 | Lit 132.000 |
| 03.P08.B 01 050 | Faggio seconda scelta | mq | € 53,20 | Lit 103.000 |
| 03.P08.B 01 055 | Faggio rosso prima scelta | mq | € 71,79 | Lit 139.000 |
| 03.P08.B 01 060 | Castagno prima scelta | mq | € 51,13 | Lit 99.000 |
| 03.P08.B 01 065 | Castagno seconda scelta | mq | € 30,99 | Lit 60.000 |
| 03.P08.B 01 070 | Ciliegio prima scelta | mq | € 101,74 | Lit 197.000 |
| 03.P08.B 01 075 | Pino prima scelta | mq | € 36,67 | Lit 71.000 |
| 03.P08.B 01 080 | Pino seconda scelta | mq | € 31,50 | Lit 61.000 |
|  | Tavole di legno naturale maschiate-piallate per pavimenti, proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 100/130 x400/2700x22 (largh.xlungh.xs) Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone. |  |  |  |
| 03.P08.B 02 005 | Acero prima scelta | mq | € 96,58 | Lit 187.000 |
| 03.P08.B 02 010 | Acero seconda scelta | mq | € 74,37 | Lit 144.000 |
| 03.P08.B 02 015 | Rovere prima scelta | mq | € 77,47 | Lit 150.000 |
| 03.P08.B 02 020 | Rovere seconda scelta | mq | € 41,32 | Lit 80.000 |
| 03.P08.B 02 025 | Frassino prima scelta | mq | € 86,25 | Lit 167.000 |
| 03.P08.B 02 030 | Frassino seconda scelta | mq | € 64,56 | Lit 125.000 |
| 03.P08.B 02 035 | Abete prima scelta | mq | € 26,86 | Lit 52.000 |
| 03.P08.B 02 040 | Faggio prima scelta | mq | € 76,44 | Lit 148.000 |
| 03.P08.B 02 045 | Faggio seconda scelta | mq | € 61,46 | Lit 119.000 |
| 03.P08.B 02 050 | Faggio rosso prima scelta | mq | € 91,93 | Lit 178.000 |
| 03.P08.B 02 055 | Faggio rosso seconda scelta | mq | € 64,56 | Lit 125.000 |
| 03.P08.B 02 060 | Castagno prima scelta | mq | € 66,62 | Lit 129.000 |
| 03.P08.B 02 065 | Castagno seconda scelta | mq | € 55,78 | Lit 108.000 |
| 03.P08.B 02 070 | Castagno terza scelta | mq | € 45,45 | Lit 88.000 |
| 03.P08.B 02 075 | Ciliegio prima scelta | mq | € 135,31 | Lit 262.000 |
| 03.P08.B 02 080 | Larice prima scelta | mq | € 50,61 | Lit 98.000 |
| 03.P08.B 02 085 | Robinie prima scelta | mq | € 84,18 | Lit 163.000 |
| 03.P08.B 02 090 | Pino prima scelta | mq | € 45,45 | Lit 88.000 |
| 03.P08.B 02 095 | Pino seconda scelta | mq | € 35,12 | Lit 68.000 |
| 03.P08.B 02 100 | Pino terza scelta | mq | € 34,6 | Lit 67.000 |
|  | Tavole di legno naturale maschiate-levigate per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 132x1000/2400 (largh.xlungh.) spessore mm21. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone. |  |  |  |
| 03.P08.B 03 005 | Faggio prima scelta, levigato | mq | € 91,00 | Lit 176.200 |
| 03.P08.B 03 010 | Faggio prima scelta, oliato o cerato | mq | € 105,25 | Lit 203.800 |
| 03.P08.B 03 015 | Faggio seconda scelta, levigato | mq | € 70,24 | Lit 136.000 |
| 03.P08.B 03 020 | Faggio seconda scelta, oliato o cerato | mq | € 84,65 | Lit 163.900 |
| 03.P08.B 03 025 | Faggio terza, levigato | mq | € 62,34 | Lit 120.700 |
| 03.P08.B 03 030 | Faggio terza scelta, oliato o cerato | mq | € 76,59 | Lit 148.300 |
| 03.P08.B 03 035 | Rovere prima scelta, levigato | mq | € 94,92 | Lit 183.800 |
| 03.P08.B 03 040 | Rovere prima scelta, oliato o cerato | mq | € 109,18 | Lit 211.400 |
| 03.P08.B 03 045 | Rovere seconda scelta, levigato | mq | € 86,76 | Lit 168.000 |
| 03.P08.B 03 050 | Rovere seconda scelta, oliato o cerato | mq | € 101,07 | Lit 195.700 |
| 03.P08.B 03 055 | Rovere terza scelta, levigato | mq | € 74,68 | Lit 144.600 |
| 03.P08.B 03 060 | Rovere terza scelta, oliato o cerato | mq | € 88,93 | Lit 172.200 |
| 03.P08.B 03 065 | Ontano prima scelta, levigato | mq | € 103,39 | Lit 200.200 |
| 03.P08.B 03 070 | Ontano prima scelta, oliato o cerato | mq | € 117,65 | Lit 227.800 |
| 03.P08.B 03 075 | Frassino prima scelta, levigato | mq | € 94,72 | Lit 183.400 |
| 03.P08.B 03 080 | Frassino prima scelta, oliato o cerato | mq | € 109,18 | Lit 211.400 |
| 03.P08.B 03 085 | Frassino seconda scelta, levigato | mq | € 86,76 | Lit 168.000 |
| 03.P08.B 03 090 | Frassino seconda scelta, oliato o cerato | mq | € 101,07 | Lit 195.700 |
| 03.P08.B 03 095 | Pino prima scelta , levigato | mq | € 61,41 | Lit 118.900 |
| 03.P08.B 03 100 | Pino prima scelta , oliato o cerato | mq | € 75,71 | Lit 146.600 |
| 03.P08.B 03 105 | Ciliegio prima scelta, levigato | mq | € 145,85 | Lit 282.400 |
| 03.P08.B 03 110 | Ciliegio prima scelta, levigato | mq | € 160,15 | Lit 310.100 |
| 03.P08.B 03 115 | Larice prima scelta, levigato | mq | € 79,38 | Lit 153.700 |
| 03.P08.B 03 120 | Larice prima scelta, oliato o cerato | mq | € 93,69 | Lit 181.400 |
| 03.P08.B 03 125 | Noce prima scelta, levigato | mq | € 157,73 | Lit 305.400 |
| 03.P08.B 03 130 | Noce prima scelta, oliato o cerato | mq | € 171,98 | Lit 333.000 |
|  | Listoni di legno naturale maschati-levigati con bordi smussati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm 70x490 (largh.xlungh.) spessore mm21. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone. |  |  |  |
| 03.P08.B 04 005 | Acero prima scelta, levigato | mq | € 72,92 | Lit 141.200 |
| 03.P08.B 04 010 | Acero seconda scelta, oliato o cerato | mq | € 87,23 | Lit 168.900 |
| 03.P08.B 04 015 | Faggio prima scelta, levigato | mq | € 58,93 | Lit 114.100 |
| 03.P08.B 04 020 | Faggio prima scelta, levigato | mq | € 59,29 | Lit 114.800 |
| 03.P08.B 04 025 | Faggio seconda scelta, levigato | mq | € 50,92 | Lit 98.600 |
| 03.P08.B 04 030 | Faggio seconda scelta, oliato o cerato | mq | € 73,39 | Lit 142.100 |
| 03.P08.B 04 035 | Rovere prima scelta, levigato | mq | € 60,27 | Lit 116.700 |
| 03.P08.B 04 040 | Rovere prima scelta, oliato o cerato | mq | € 74,58 | Lit 144.400 |
| 03.P08.B 04 045 | Rovere seconda scelta, levigato | mq | € 50,72 | Lit 98.200 |
| 03.P08.B 04 050 | Rovere seconda scelta, oliato o cerato | mq | € 65,02 | Lit 125.900 |
| 03.P08.B 04 055 | Rovere terza scelta, levigato | mq | € 46,43 | Lit 89.900 |
| 03.P08.B 04 060 | Rovere terza scelta, oliato o cerato | mq | € 60,74 | Lit 117.600 |
| 03.P08.B 04 065 | Frassino prima scelta, levigato | mq | € 75,20 | Lit 145.600 |
| 03.P08.B 04 070 | Frassino prima scelta, oliato o cerato | mq | € 89,50 | Lit 173.300 |
| 03.P08.B 04 075 | Frassino seconda scelta, levigato | mq | € 65,44 | Lit 126.700 |
| 03.P08.B 04 080 | Frassino seconda scelta, oliato o cerato | mq | € 79,74 | Lit 154.400 |
| 03.P08.B 04 085 | Ciliegio prima scelta, levigato | mq | € 108,87 | Lit 210.800 |
| 03.P08.B 04 090 | Ciliegio prima scelta, oliato o cerato | mq | € 123,17 | Lit 238.500 |
| 03.P08.B 04 095 | Noce prima scelta, levigato | mq | € 126,79 | Lit 245.500 |
| 03.P08.B 04 100 | Noce prima scelta, oliato o cerato | mq | € 141,04 | Lit 273.100 |
|  | Listoni di legno naturale maschiati-levigati per pavimenti; proveniente da piante a coltivazione controllata. Dimensioni mm. 15x85x400-1500. Con umidità caratteristica non superiore al 10 - 20%; di prima qualità con esclusione di nodi cadenti, fenditure marciumi, grandi tasche di resine, tarlature o gallerie di insetti, rispondenti alle norme UNI vigenti anche per quanto riguarda le prove di durezza e di impronta al punzone. |  |  |  |
| 03.P08.B 05 005 | Faggio prima scelta, levigato | mq | € 73,60 | Lit 142.500 |
| 03.P08.B 05 010 | Faggio prima scelta, oliato o cerato | mq | € 87,85 | Lit 170.100 |
| 03.P08.B 05 015 | Faggio seconda scelta, levigato | mq | € 55,42 | Lit 107.300 |
| 03.P08.B 05 020 | Faggio seconda scelta, oliato o cerato | mq | € 69,67 | Lit 134.900 |
| 03.P08.B 05 025 | Rovere prima scelta, levigato | mq | € 76,75 | Lit 148.600 |
| 03.P08.B 05 030 | Rovere prima scelta, oliato o cerato | mq | € 91,05 | Lit 176.300 |
| 03.P08.B 05 035 | Rovere seconda scelta, levigato | mq | € 70,55 | Lit 136.600 |
| 03.P08.B 05 040 | Rovere seconda scelta, oliato o cerato | mq | € 84,85 | Lit 164.300 |
| 03.P08.B 05 045 | Rovere terza scelta, levigato | mq | € 63,68 | Lit 123.300 |
| 03.P08.B 05 050 | Rovere terza scelta, oliato o cerato | mq | € 77,93 | Lit 150.900 |
| 03.P08.B 05 055 | Frassino prima scelta, levigato | mq | € 89,09 | Lit 172.500 |
| 03.P08.B 05 060 | Frassino prima scelta, oliato o cerato | mq | € 103,39 | Lit 200.200 |
| 03.P08.B 05 065 | Frassino seconda scelta, levigato | mq | € 80,10 | Lit 155.100 |
| 03.P08.B 05 070 | Frassino seconda scelta, oliato o cerato | mq | € 94,36 | Lit 182.700 |
| 03.P08.B 05 075 | Pino prima scelta , levigato | mq | € 52,73 | Lit 102.100 |
| 03.P08.B 05 080 | Pino prima scelta , oliato o cerato | mq | € 66,93 | Lit 129.600 |
| 03.P08.B 05 085 | Ciliegio prima scelta, levigato | mq | € 135,52 | Lit 262.400 |
| 03.P08.B 05 090 | Ciliegio prima scelta, oliato o cerato | mq | € 149,82 | Lit 290.100 |
| 03.P08.B 05 095 | Noce prima scelta, levigato | mq | € 148,12 | Lit 286.800 |
| 03.P08.B 05 100 | Noce prima scelta, oliato o cerato | mq | € 162,37 | Lit 314.400 |

|  | PAVIMENTAZIONI ESTERNE (terrazze, Marciapiedi, cortili) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAVIMENTAZIONI IN LEGNO |  |  |  |
| 03.P08.C 01 005 | Cubetti in fibra di legno stabilizzato con cemento, 8x8x8 cm | mq | € 25,05 | Lit 48.500 |
| 03.P08.C 01 010 | Cubetti in Larice, 10x10x10 cm | mq | € 69,21 | Lit 134.000 |
| 03.P08.C 01 015 | Cubetti in Rovere, 10x10x10 cm | mq | € 69,21 | Lit 134.000 |
|  | RIVESTIMENTI MURALI IN CARTA |  |  |  |
|  | Rivestimento murale a base di carta, traspirante e lavabile, applicato con appositi collanti eco-compatibili. |  |  |  |
| 03.P08.D 01 005 | Grana fine. Dimensioni 35 mx0,50 m | rl | € 18,59 | Lit 36.000 |
| 03.P08.D 01 010 | Grana medio-fine. Dimensioni 35 mx0,50 m | rl | € 20,89 | Lit 40.450 |
| 03.P08.D 01 015 | Grana medio-grossa Dimensioni 35 mx0,50 m | rl | € 21,56 | Lit 41.750 |
| 03.P08.D 01 020 | Grana grossa. Dimensioni 35 mx0,50 m | rl | € 21,51 | Lit 41.650 |
| 03.P08.D 01 025 | Grana maxi. Dimensioni 35 mx0,50 m | rl | € 23,37 | Lit 45.250 |

| 03.P09 | ISOLANTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ISOLANTI DI ORIGINE ANIMALE |  |  |  |
|  | LANA DI PECORA |  |  |  |
| 03.P09.A 01 005 | Treccia isolante in lana di pecora cordata, per il riempimento di intercapedini nelle intelaiature di finestre e porte; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. | kg | € 11,21 | Lit 21.700 |
| 03.P09.A 01 010 | Lana di pecora sciolta per applicazioni in intercapedini di piccole dimensioni in pavimenti, pareti e soffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. | kg | € 8,47 | Lit 16.400 |
|  | Feltro isolante in lana di pecora anticalpestio; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. |  |  |  |
| 03.P09.A 02 005 | Dimensioni: cm 100x300 spessore mm3 | mq | € 3,93 | Lit 7.600 |
| 03.P09.A 02 010 | Dimensioni: cm 200x2000 spessore mm 10 | mq | € 17,56 | Lit 34.000 |
|  | Rotolo in lana di pecora non autoportante, per isolamento termo-acustico di pareti, contropareti, tetti, controsoffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come anti - parassitario e trattamento ignifugo. |  |  |  |
| 03.P09.A 03 005 | Dimensioni: cm 80x1000 spessore cm 4 | mq | € 7,23 | Lit 14.000 |
| 03.P09.A 03 010 | Dimensioni: cm 80x1000 spessore cm 6 | mq | € 9,3 | Lit 18.000 |
| 03.P09.A 03 015 | Dimensioni: cm 80x1000 spessore cm 8 | mq | € 12,39 | Lit 24.000 |
|  | ISOLANTI DI ORIGINE VEGETALE |  |  |  |
|  | Pannelli di cocco per parete e per pavimento. |  |  |  |
| 03.P09.B 01 005 | Dimensioni: cm 60x120 spessore cm1 | mq | € 9,04 | Lit 17.500 |
| 03.P09.B 01 010 | Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 2 | mq | € 11,62 | Lit 22.500 |
| 03.P09.B 01 015 | Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 3 | mq | € 12,91 | Lit 25.000 |
|  | Rotolo per tetto |  |  |  |
| 03.P09.B 02 005 | Dimensioni: cm 100x1000 spessore cm 2 | mq | € 7,70 | Lit 14.900 |
| 03.P09.B 02 010 | Dimensioni: cm 100x1000 spessore cm 3 | mq | € 10,85 | Lit 21.000 |
| 03.P09.B 02 015 | Dimensioni: cm 100x500 spessore cm 5 | mq | € 4,65 | Lit 9.000 |
|  | Pannelli di canna palustre per parete, pavimento e tetto. |  |  |  |
| 03.P09.B 03 005 | Dimensioni: cm 150x200 spessore cm 2 | mq | € 6,82 | Lit 13.200 |
| 03.P09.B 03 010 | Dimensioni: cm 150x200 spessore cm 5 | mq | € 12,39 | Lit 24.000 |
|  | CANAPA |  |  |  |
| 03.P09.B 04 005 | Materassini in fibra di canapa per il riempimento delle intercapedini e del telaio di finestre e porte; esente da sostanze nocive. | mq | € 6,20 | Lit 12.000 |
| 03.P09.B 04 010 | Pannelli di canapa; esente da sostanze nocive. |  |  |  |
| 03.P09.B 04 015 | Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 4 | mq | € 5,47 | Lit 10.600 |
| 03.P09.B 04 020 | Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 6 | mq | € 8,21 | Lit 15.900 |
| 03.P09.B 04 025 | Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 8 | mq | € 10,95 | Lit 21.200 |
| 03.P09.B 04 030 | Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 10 | mq | € 12,65 | Lit 24.500 |
| 03.P09.B 04 035 | Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 12 | mq | € 15,18 | Lit 29.400 |
| 03.P09.B 04 040 | Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 14 | mq | € 17,71 | Lit 34.300 |
| 03.P09.B 04 045 | Dimensioni: cm 60x120 spessore cm 16 | mq | € 20,25 | Lit 39.200 |
|  | JUTA |  |  |  |
| 03.P09.B 05 005 | Juta in fiocco per il riempimento delle intercapedini e del telaio di finestre e porte; esente da sostanze nocive. | kg | € 3,05 | Lit 5.900 |
| 03.P09.B 05 010 | Rotolo in fibre di Juta anticalpestio. |  |  |  |
| 03.P09.B 05 015 | Dimensioni: cm 100x5000 spessore mm 3 | mq | € 1,76 | Lit 3.400 |
| 03.P09.B 05 020 | Dimensioni: cm 100x3000 spessore mm 5 | mq | € 2,71 | Lit 5.250 |
| 03.P09.B 05 025 | Dimensioni: cm 100x2000 spessore mm 10 | mq | € 4,13 | Lit 8.000 |
|  | FIBRA DI CELLULOSA |  |  |  |
| 03.P09.B 06 005 | Prodotta da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, sciolta per iniezione; resistente al fuoco (classe 1), esente da sostanza nocive. | kg | € 0,77 | Lit 1.500 |
| 03.P09.B 06 010 | Per soffitti, densità kg.mc 38 | mc | € 27,48 | Lit 53.200 |
| 03.P09.B 06 015 | Per pareti, densità kg.mc 55 | mc | € 39,77 | Lit 77.000 |
| 03.P09.B 06 020 | Per tetti, densità kg.mc 48 | mc | € 31,81 | Lit 61.600 |
| 03.P09.B 06 025 | Applicazione aperta nell'ultimo soffitto, densità kg/mc 35 | mc | € 25,31 | Lit 49.000 |
|  | Pannelli di fibre cellulosiche; prodotte da pura carta di giornale, con procedimento asciutto, resistente al fuoco (classe 1), esente da sostanza nocive. |  |  |  |
| 03.P09.B 07 005 | Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 3 | mq | € 5,89 | Lit 11.400 |
| 03.P09.B 07 010 | Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 4 | mq | € 7,85 | Lit 15.200 |
| 03.P09.B 07 015 | Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 5 | mq | € 8,50 | Lit 16.450 |
| 03.P09.B 07 020 | Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 6 | mq | € 9,48 | Lit 18.350 |
| 03.P09.B 07 025 | Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 7 | mq | € 11,00 | Lit 21.300 |
| 03.P09.B 07 030 | Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 8 | mq | € 11,88 | Lit 23.000 |
| 03.P09.B 07 035 | Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 10 | mq | € 14,46 | Lit 28.000 |
| 03.P09.B 07 040 | Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 12 | mq | € 16,68 | Lit 32.300 |
| 03.P09.B 07 045 | Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 14 | mq | € 17,87 | Lit 34.600 |
| 03.P09.B 07 050 | Dimensioni: cm 100x60 e cm125x60 spessore cm 16 | mq | € 19,42 | Lit 37.600 |
|  | SUGHERO |  |  |  |
| 03.P09.B 08 005 | Sughero espanso biondo naturale in granuli. Inattaccabile da parassiti e muffe, resistenza al fuoco (classe1), igroscopico, impermeabile all'acqua, imputrescibile, leggero, elastico, esente da sostanze nocive. Per intercapedini, sottofondi, sottotetti, intonaci isolanti. | mc | € 136,76 | Lit 264.800 |
|  | Pannelli di sughero nero autoespanso, autocollato, puro, privi di collanti chimici. Densità 110/500 kg.mc; inattaccabili da parassiti e muffe, resistenti al fuoco (classe1), igroscopici, impermeabili all'acqua, imputrescibili, leggeri, esente da sostanze nocive. |  |  |  |
| 03.P09.B 09 005 | Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 2 | mq | € 7,02 | Lit 13.600 |
| 03.P09.B 09 010 | Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 3 | mq | € 9,94 | Lit 19.250 |
| 03.P09.B 09 015 | Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 4 | mq | € 12,91 | Lit 25.000 |
| 03.P09.B 09 020 | Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 5 | mq | € 15,86 | Lit 30.700 |
| 03.P09.B 09 025 | Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 6 | mq | € 19,75 | Lit 38.250 |
| 03.P09.B 09 030 | Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 7 | mq | € 24,22 | Lit 46.900 |
| 03.P09.B 09 035 | Dimensioni: cm 100x50 spessore cm 8 | mq | € 24,22 | Lit 46.900 |
|  | Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenti al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termo-acustico. |  |  |  |
| 03.P09.B 10 005 | Dimensioni: cm 100x120 spessore mm 10 | mq | € 2,43 | Lit 4.700 |
| 03.P09.B 10 010 | Dimensioni: cm 120x250 spessore mm 20 | mq | € 4,13 | Lit 8.000 |
| 03.P09.B 10 015 | Dimensioni: cm 80x120 spessore mm 30 | mq | € 6,51 | Lit 12.600 |
| 03.P09.B 10 020 | Dimensioni: cm 80x120 spessore mm 40 | mq | € 8,88 | Lit 17.200 |
| 03.P09.B 10 025 | Dimensioni: cm 80x120 spessore mm 60 | mq | € 13,12 | Lit 25.400 |
| 03.P09.B 10 030 | Dimensioni: cm 80x120 spessore mm 80 | mq | € 17,51 | Lit 33.900 |
| 03.P09.B 10 035 | Dimensioni: cm 80x120 spessore mm 100 | mq | € 21,90 | Lit 42.400 |
|  | Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenza al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termo-acustico, per sottopavimento. |  |  |  |
| 03.P09.B 11 005 | Dimensioni: cm 50x170 spessore mm 10 | mq | € 10,95 | Lit 21.200 |
| 03.P09.B 11 010 | Dimensioni: cm 50x170 spessore mm 15 | mq | € 18,44 | Lit 35.700 |
| 03.P09.B 11 015 | Dimensioni: cm 50x170 spessore mm 20 | mq | € 21,48 | Lit 41.600 |
| 03.P09.B 11 020 | Dimensioni: cm 60x120 spessore mm 20 | mq | € 6,20 | Lit 12.000 |
| 03.P09.B 11 025 | Dimensioni: cm 60x120 spessore mm 30 | mq | € 8,93 | Lit 17.300 |
| 03.P09.B 11 030 | Dimensioni: cm 60x120 spessore mm 40 | mq | € 9,35 | Lit 18.100 |
|  | Pannelli in fibre di legno infeltrite e stabilizzate; assemblate senza collanti chimici; resistenza al fuoco, traspirabili, resistenti alla compressione, traspiranti, esente da sostanze nocive. Per l'isolamento termo-acustico; per sottotetto. |  |  |  |
| 03.P09.B 12 005 | Dimensioni: cm 75x250 spessore mm 20 | mq | € 7,18 | Lit 13.900 |
| 03.P09.B 12 010 | Dimensioni: cm 60x250 spessore mm 25 | mq | € 13,79 | Lit 26.700 |
|  | FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATE |  |  |  |
|  | Pannelli in fibra di legno mineralizzata con cemento Portland, termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resitenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). |  |  |  |
| 03.P09.C 01 005 | Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 1 | mq | € 4,49 | Lit 8.700 |
| 03.P09.C 01 010 | Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 2 | mq | € 6,71 | Lit 13.000 |
| 03.P09.C 01 015 | Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 3 | mq | € 8,16 | Lit 15.800 |
| 03.P09.C 01 020 | Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 4 | mq | € 9,40 | Lit 18.200 |
| 03.P09.C 01 025 | Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 5 | mq | € 10,64 | Lit 20.600 |
| 03.P09.C 01 030 | Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 8 | mq | € 15,29 | Lit 29.600 |
|  | Pannelli in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, rinforzato con tre listelli in legno resinoso; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resitenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). |  |  |  |
| 03.P09.C 02 005 | Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 5 | mq | € 18,59 | Lit 36.000 |
| 03.P09.C 02 010 | Dimensioni: cm 200x60 spessore cm 8 | mq | € 24,79 | Lit 48.000 |
|  | Pannelli a vista, in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, colorato, per controsoffittarure e rivestimenti; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resitenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). |  |  |  |
| 03.P09.C 03 005 | Dimensioni: cm 200x60 120x60 spessore cm 2 | mq | € 7,64 | Lit 14.800 |
| 03.P09.C 03 010 | Dimensioni: cm 200x60 120x60 spessore cm 3 | mq | € 8,78 | Lit 17.000 |
| 03.P09.C 03 015 | Dimensioni: cm 200x60 120x60 spessore cm 4 | mq | € 10,74 | Lit 20.800 |
| 03.P09.C 03 020 | Dimensioni: cm 200x60 120x60 spessore cm 5 | mq | € 12,86 | Lit 24.900 |
|  | Pannelli in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, accoppiato ad una lastra in cartongesso antincendio; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resitenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). |  |  |  |
| 03.P09.C 04 005 | Dimensioni: cm 200x60 240x60spessore cm 4 | mq | € 11,88 | Lit 23.000 |
| 03.P09.C 04 010 | Dimensioni: cm 200x60 240x60spessore cm 5 | mq | € 11,88 | Lit 23.000 |
| 03.P09.C 04 015 | Dimensioni: cm 200x60 240x60spessore cm 6 | mq | € 11,88 | Lit 23.000 |
|  | Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resitenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). |  |  |  |
| 03.P09.C 05 005 | Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 2 | mq | € 10,17 | Lit 19.700 |
| 03.P09.C 05 010 | Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 3 | mq | € 12,55 | Lit 24.300 |
| 03.P09.C 05 015 | Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 4 | mq | € 15,49 | Lit 30.000 |
| 03.P09.C 05 020 | Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 5 | mq | € 19,83 | Lit 38.400 |
| 03.P09.C 05 025 | Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 8 | mq | € 27,22 | Lit 52.700 |
|  | Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; tipo rinforzato per casseri a rimanere; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resitenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). |  |  |  |
| 03.P09.C 06 005 | Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 4 | mq | € 16,99 | Lit 32.900 |
|  | Pannelli in fibre di legno mineralizzate con magnesite ad alta temperatura; con superficie a vista prefinita con impasto legnomagnesiaco; termoisolanti, fonoisolanti, fonoassorbenti, traspirabili, resitenti all'attacco fungino, resistenti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1). |  |  |  |
| 03.P09.C 07 005 | Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 3 | mq | € 14,62 | Lit 28.300 |
| 03.P09.C 07 010 | Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 4 | mq | € 17,87 | Lit 34.600 |
| 03.P09.C 07 015 | Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 5 | mq | € 22,78 | Lit 44.100 |
| 03.P09.C 07 020 | Dimensioni: cm 200x50 spessore cm 8 | mq | € 33,05 | Lit 64.000 |
|  | ISOLANTI DI ORIGINE MINERALE |  |  |  |
|  | Pannelli in silicato di calcio, per l'isolamento termo-acustico a cappotto di facciate e soffitti; permeabili al vapore, antincendio, traspirabili, incombustibili (classe0). |  |  |  |
| 03.P09.D 01 005 | Dimensioni: cm 50x50 spessore cm 3 | mq | € 20,35 | Lit 39.400 |
|  | Pomice naturale espansa in granuli, incombustibile (classe 0). Per intercapedini e sottofondi alleggeriti. |  |  |  |
| 03.P09.D 02 005 | Pomice espansa, granulometria da 0 a 5 mm | mc | € 30,68 | Lit 59.400 |
| 03.P09.D 02 010 | Pomice espansa, granulometria da 0 a 8 mm | mc | € 29,05 | Lit 56.250 |
| 03.P09.D 02 015 | Pomice espansa, granulometria da 5 a 8 mm | mc | € 25,82 | Lit 50.000 |
| 03.P09.D 02 020 | Pomice espansa, granulometria da 8 a 16 mm | mc | € 17,77 | Lit 34.400 |

| 03.P10 | IMPERMEABILIZZAZIONI E GUAINE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FIBRE DI CELLULOSA - GUAINE IN CARTA |  |  |  |
|  | Carta Kraft in pura cellulosa impregnata di vaselina, idrorepellente, barriera al vapore, esente da insetticidi, funghicidi tossici, sostanze petrolchimiche. |  |  |  |
| 03.P10.A 01 005 | Rotoli da cm 100x10000 | mq | € 0,72 | Lit 1.400 |
|  | Carta Kraft in pura cellulosa come guaina antivento e antipolvere, esente da insetticidi, funghicidi tossici, sostanze petrolchimiche. |  |  |  |
| 03.P10.A 02 005 | Rotoli da cm 100x10000 | mq | € 0,57 | Lit 1.100 |
|  | Cartonfeltro, ottenuto da riciclo di fibre tessili e carta da macero, come guaina antivento e antipolvere, come strato di isolamento acustico. Esente da insetticidi, funghicidi tossici, sostanze petrolchimiche. |  |  |  |
| 03.P10.A 03 005 | Rotoli cm 100x3000 175 gr/mq | mq | € 0,21 | Lit 400 |
| 03.P10.A 03 010 | Rotoli cm 100x3000 500 gr/mq | mq | € 0,41 | Lit 800 |
| 03.P10.A 03 015 | Rotoli cm 100x3000 940 gr/mq | mq | € 0,96 | Lit 1.850 |
|  | Cartonfeltro, ottenuto da riciclo di fibre tessili e carta da macero, paraffinato, idrorepellente, leggero freno al vapore, utilizzabile come guaina sottotegola |  |  |  |
| 03.P10.A 04 005 | Dimensioni cm 100x10000 325 gr/mq | mq | € 1,08 | Lit 2.100 |
|  | FIBRE SINTETICHE |  |  |  |
|  | FIBRE IN POLIETILENE |  |  |  |
| 03.P10.B 01 005 | Guaina in fibre di polietilene, barriera al vento e all'acqua, traspirante, esente da esalazioni di sostanze tossiche. | mq | € 2,38 | Lit 4.600 |
|  | MEMBRANA BENTONITICA |  |  |  |
| 03.P10.B 02 005 | Membrana bentonitica impermeabile (contenente 8 kg/mq di bentonite di sodio preidratata ad alta densità), laminata sotto vuoto in adesione a due geotessili sintetici. Dimensioni: cm 100x500 cm 200x3000 cm 200x5000 Spessore 6mm. | mq | € 15,34 | Lit 29.700 |

| 03.P11 | MATERIALI STRUTTURALI - ACCIAIO DA COSTRUZIONE, RETI IN POLIPROPILENE PER ARMATURE, RETE PORTAINTONACO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MATERIALI PER ARMATURE |  |  |  |
|  | Rete in polipropilene bidirezionale antifessurazione per il rinforzo del sottofondo. |  |  |  |
| 03.P11.A 01 005 | Dimensioni: cm \100x50 Rotoli da 50 mq | mq | € 2,19 | Lit 4.250 |
|  | RETI PORTAINTONACO |  |  |  |
|  | FIBRA DI VETRO |  |  |  |
| 03.P11.B 01 005 | Rete in fibra di vetro per cappotti | mq | € 2,32 | Lit 4.500 |
|  | Rete portaintonaco in canniccio di palude. (Canna palustre) |  |  |  |
| 03.P11.B 02 005 | Dimensioni: cm 180X550 | mq | € 1,70 | Lit 3.300 |
| 03.P11.B 02 010 | Dimensioni: cm 200X500 | mq | € 1,70 | Lit 3.300 |

| 03.P12 | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SOLVENTI / DILUENTI |  |  |  |
|  | SOLVENTI |  |  |  |
| 03.P12.A 01 005 | Solvente a base di olio e resine vegetali , per diluizione oli e vernici e per pulizia attrezzi. Privo di prodotti sintetici, aromatici e clorurati, completamente biodegradabile. | lt | € 7,75 | Lit 15.000 |
|  | SVERNICIATORI |  |  |  |
|  | SVERNICIATORI |  |  |  |
| 03.P12.B 01 005 | Sverniciatore alcalino per vernici a base di resine naturali, privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati. | lt | € 10,85 | Lit 21.000 |
|  | COLORI e VERNICI |  |  |  |
|  | IMPREGNANTI / FISSATIVI / FONDI |  |  |  |
| 03.P12.C 01 005 | Fondo impregnante a base di olio di lino per la protezione di legno , sughero e pavimenti in cotto, pietra, piastrelle non smaltate. | lt | € 9,30 | Lit 18.000 |
| 03.P12.C 01 010 | Fondo isolante naturale a base d'acqua per stabilizzare gli intonaci di gessi e i fondi molto assorbenti e sabbiosi, cemento, calcestruzzo, per isolare macchie; a base di olio di ricino, caseina, sale borico, oppure a base di lattice di gomma naturale. | lt | € 8,78 | Lit 17.000 |
| 03.P12.C 01 015 | Fondo isolante a solvente naturale per pareti per isolare macchie ostinate; a base di olio di ricino, estere di resine colofonia, olio di scorza di agrumi, idrocarburi di alifatici. | lt | € 19,11 | Lit 37.000 |
| 03.P12.C 01 020 | Pittura di fondo ai silicati per esterni, a base di silicato di potassio, gesso, sabbia di quarzo e cellulosa per migliorare i sottofondi prima dell'applicazione di pittura ai silicati. | lt | € 6,71 | Lit 13.000 |
| 03.P12.C 01 025 | Fondo ai sali di boro per l'eliminazione e la prevenzione di muffe e batteri presenti sui muri | lt | € 5,94 | Lit 11.500 |
| 03.P12.C 01 030 | Fondo a base di caseina per superfici molto assorbenti, seguito da trattamenti a base di leganti alcalini a base di caseina ( es: pitture murali e colle). Confezione da 1 kg | kg | € 29,95 | Lit 58.000 |
|  | INTONACI A STUCCO |  |  |  |
| 03.P12.C 02 005 | Stucco naturale a base di gesso per pareti interne e fughe. Privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti ( non decomponibili), privo di cariche elettrostatiche. | kg | € 4,13 | Lit 8.000 |
| 03.P12.C 02 010 | Mastice a base di lattice di gomma naturale per fughe interne a parete. Privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti ( non decomponibili), privo di cariche elettrostatiche. | kg | € 28,92 | Lit 56.000 |
| 03.P12.C 02 015 | Stucco lacca a base di olio di resine naturali adatto per intonaco e legno interno ed esterno. Privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti ( non decomponibili), privo di cariche elettrostatiche. | lt | € 24,79 | Lit 48.000 |
| 03.P12.C 02 020 | Concentrato per colorare con fiori tintori lo stucco bianco. Confezione da mg 50 | cad | € 7,13 | Lit 13.800 |
|  | Colori ad olio |  |  |  |
| 03.P12.C 03 005 | Pittura murale diluibile con acqua senza solventi, opaca, satinata altamente coprente, traspirante, lavabile; a base di olio di lino e gesso | lt | € 6,97 | Lit 13.500 |
| 03.P12.C 03 010 | Colori all'uovo, latte, caseina |  |  |  |
| 03.P12.C 03 015 | Pittura murale bianca pronta all'uso, a base di caseina, senza solventi, coprente, per interni su fondo organico o minerale (fibre grezze, legno, carta da parati tessuto). Adatta come fondo da velatura. Priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. | lt | € 6,71 | Lit 13.000 |
| 03.P12.C 03 020 | Tempera all'uovo. Idropittura per interni liscia e coprente, totalmente traspirabile e biodegradabile priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. | lt | € 3,87 | Lit 7.500 |
| 03.P12.C 03 025 | Tempera al latte, idropittura semicoprente, per muri interni e cartongesso. Traspirante priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. | lt | € 4,13 | Lit 8.000 |
| 03.P12.C 03 030 | Velatura: pittura semitrasparente all'uovo, neutra o colorata per effetti decorativi particolari, lavabile , traspirante e biodegradabile priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. | lt | € 2,58 | Lit 5.000 |
|  | Colori a calce |  |  |  |
| 03.P12.C 04 005 | Pittura murale opaca, per interni ed esterni, a base di grassello di calce naturale perfettamente bianca, spenta per immersione, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. | lt | € 2,58 | Lit 5.000 |
|  | Colori al silicato di potassio |  |  |  |
| 03.P12.C 05 005 | Pittura murale antimuffa e anticondensa pronta all'uso da silicato di potassio, per interni priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio . | lt | € 5,16 | Lit 10.000 |
| 03.P12.C 05 010 | Pittura murale antimuffa e anticondensa pronta all'uso da silicato di potassio, per esterni priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio . | lt | € 8,52 | Lit 16.500 |
|  | Colori al gesso |  |  |  |
| 03.P12.C 06 005 | tempera a base di gesso e colle naturali, adatta per intonaci , fibre grezze, cartongesso, priva di sostanze di sintesi chimica e derivanti dal petrolio. | lt | € 5,16 | Lit 10.000 |
|  | Colori alle resine vegetali |  |  |  |
| 03.P12.C 07 005 | Pittura murale coprente per esterni, resistente agli agenti atmosferici a base di olio di resine naturali e caseina, non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, priva di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua ; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale ; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 7,49 | Lit 14.500 |
| 03.P12.C 07 010 | Pittura murale coprente per interni, resistente alle abrasioni, a base di olio di resine naturali. Non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua ; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale ; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 5,37 | Lit 10.400 |
|  | VELATURE |  |  |  |
| 03.P12.C 08 005 | Colori vegetali con pigmenti, per velature interne su muri e soffitti; a base di colori vegetali e argilla, balsamo di resina di larice, privo di sostanze chimiche e derivati dal petrolio. | lt | € 39,77 | Lit 77.000 |

|  | LEGANTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.P12.C 09 005 | Legante ad emulsione, per velature murali, a base di cera d'api e olio di noce; non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 18,08 | Lit 35.000 |
| 03.P12.C 09 010 | Legante concentrato ad emulsione, per pitture murali, a base di resine vegetali; non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua ; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale ; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 7,85 | Lit 15.200 |
|  | PIGMENTI - Terre naturali in polvere |  |  |  |
| 03.P12.C 10 005 | Blu oltremare, nero ox, rosso ox. | kg | € 20,66 | Lit 40.000 |
| 03.P12.C 10 010 | Viola, lilla, verde ox, verde smeraldo. | kg | € 25,82 | Lit 50.000 |
| 03.P12.C 10 015 | Tinta base per pitture murali, a base di resine naturali, con coloranti minerali e terrosi finemente macinati. Non derivante da sintesi chimica, composta da leganti e solventi di pura origine vegetale, generati fitochimicamente; senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; priva di emissioni di gas tossici ed innocua ; prodotta con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 16,01 | Lit 31.000 |
| 03.P12.C 10 020 | Paste pigmentate per la colorazione dei prodotti a base acqua, quali idropitture, fissativi e impregnanti. | lt | € 12,39 | Lit 24.000 |
| 03.P12.C 10 025 | Concentrato di fiori tintori per colorare stucco bianco. Confezione da 50 mg. | cad | € 7,23 | Lit 14.000 |
|  | INTONACHINI |  |  |  |
| 03.P12.C 11 005 | Intonachino naturale pigmentato, per interni ed esterni, a base di grassello di calce stagionato, farine di botticino e pigmenti naturali; ad azione antimuffa e antibatterico, privo di solventi ed esalazioni nocive. | lt | € 2,12 | Lit 4.100 |
| 03.P12.C 11 010 | Intonachino naturale pigmentato, per interni ed esterni, a base di silicato di potassio; privo di diluenti e solventi, esente da emissioni tossiche nocive. | lt | € 3,00 | Lit 5.800 |
|  | TRATTAMENTO DEL LEGNO |  |  |  |
|  | IMPREGNANTI per strutture portanti |  |  |  |
| 03.P12.D 01 005 | Sale di boro ad alta solubilità senza solventi, per la protezione preventiva del legno; non derivante da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti. | lt | € 7,75 | Lit 15.000 |
| 03.P12.D 01 010 | Fondo impregnante e indurente per superfici assorbenti ed asciutte per interni ed esterni, incolore (turapori); trattamento del legno poco soggetto all'usura, a base di olio di lino. Non derivante da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 10,33 | Lit 20.000 |
| 03.P12.D 01 015 | Impregnante oleoso alle erbe come pretrattamento di tutti i legni esterni non trattati. Non derivante da sintesi chimiche, senza esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 11,36 | Lit 22.000 |
| 03.P12.D 01 020 | Olio di lino cotto o crudo, puro, senza solventi, esente da siccativi al piombo, per il trattamento protettivo del legno. | lt | € 4,13 | Lit 8.000 |
| 03.P12.D 01 025 | Concentrato, pronto all'uso, di asfalto naturale con resine naturali e oli vegetali, per la protezione del legno all'acqua e all'umidità. | lt | € 17,56 | Lit 34.000 |
| 03.P12.D 01 030 | Impregnante trasparente olio-cera per interni, per la nobilitazione e la protezione di superfici in legno (pavimenti e rivestimenti), a base di resine e olii vegetali. | lt | € 15,49 | Lit 30.000 |
| 03.P12.D 01 035 | Acido pirolegnoso naturale alle erbe, per la protezione attiva del legno, contro i piccoli parassiti, a base di aceto di legno, estratti del legno ed erbe. | lt | € 6,97 | Lit 13.500 |
|  | VELATURE |  |  |  |
| 03.P12.D 02 005 | Vernice trasparente o colorata, per velature a base di olio di resine vegetali, per interni ed esterni, per l'impermeabilizzazione e la protezione ti tutti i tipi di legno, senza sostanze tossiche; privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 12,91 | Lit 25.000 |
|  | VERNICI, SMALTI E LACCHE |  |  |  |
| 03.P12.D 03 005 | Lacca opaca bianca e colorata coprente, a base di creta, resine naturali e oli vegetali, per la finitura delle superfici in legno. Priva di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 28,92 | Lit 56.000 |
| 03.P12.D 03 010 | Gomma lacca per la verniciatura trasparente lucida o opaca di tutti i tipi di legno, a base di etanolo, gomma lacca, resina vegetale. Priva di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale ; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 21,69 | Lit 42.000 |
| 03.P12.D 03 015 | Vernice pellicolante non sfogliante ed impermeabilizzante, per la finitura incolore di tutti i tipi di legno, per esterno ed interno, a base di oli vegetali, cera d'api. Priva di emissioni di gas tossici ed innocua a diretto contatto con organismi viventi; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale ; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 10,59 | Lit 20.500 |
|  | CERE E OLII CERATI |  |  |  |
| 03.P12.D 04 005 | Balsamo di cera d'api e cera vegetale trasparente con olii vegetali, per la nobilitazione delle superfici in legno, sughero e piastrelle non smaltate; per uso interno. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo ; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 19,37 | Lit 37.500 |
|  | TRATTAMENTO PER METALLO |  |  |  |
|  | ANTIRUGGINE |  |  |  |
| 03.P12.E 01 005 | Fondo antiruggine coprente, a base di resine naturali e minerali di ferro, per trattamenti anticorrosivi di superfici in acciaio non trattate, per esterni ed interni. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo ; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale ; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 18,59 | Lit 36.000 |

|  | VERNICI, SMALTI E LACCHE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.P12.E 02 005 | Lacca opaca o lucida bianca coprente, a base di resine naturali e oli vegetali. Privo di emissioni di gas tossici ed innocuo ; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale ; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 19,88 | Lit 38.500 |
| 03.P12.E 02 010 | Smalto bianco satinato per radiatori, a base di resine naturali e oli vegetali, priva di emissioni di gas tossici ed innocua ; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale ; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 29,70 | Lit 57.500 |
| 03.P12.E 02 015 | Gomma lacca per la verniciatura trasparente lucida o opaca di superfici in ferro , a base di etanolo, gomma lacca, resina vegetale, priva di emissioni di gas tossici ed innocua ; priva di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale ; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 22,21 | Lit 43.000 |
|  | TRATTAMENTO PER PIETRA, MARMO E COTTO |  |  |  |
|  | IMPREGNANTI |  |  |  |
| 03.P12.F 01 005 | Fondo impregnante e indurente per superfici assorbenti ed asciutte per interni ed esterni, incolore (turapori); a base di olio di lino. Privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 10,33 | Lit 20.000 |
| 03.P12.F 01 010 | Impregnante trasparente olio-cera per interni, per la nobilitazione e la protezione di superfici in marmo, a base di resine e olii vegetali. privo di esalazioni tossiche, privo di idrocarburi clorurati o altre sostanze inquinanti persistenti, perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 15,49 | Lit 30.000 |
|  | CERE E OLII CERATI |  |  |  |
| 03.P12.F 02 005 | Balsamo di cera d'api e cera vegetale trasparente con olii vegetali, per la nobilitazione delle superfici in legno, sughero e piastrelle non smaltate; per uso interno. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo ; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale ; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | lt | € 19,37 | Lit 37.500 |
|  | COLLANTI E FISSANTI |  |  |  |
|  | COLLE |  |  |  |
| 03.P12.G 01 005 | Colla per tappezzeria a base di amido di patate e acido siliceo. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo a diretto contatto con organismi viventi; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale ; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | kg | € 37,18 | Lit 72.000 |
| 03.P12.G 01 010 | Colla universale a dispersione per interni, pronta all'uso senza solventi composta da un'emulsione di lattice di gomma naturale e resine naturali. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo a diretto contatto con organismi viventi; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale ; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | kg | € 13,94 | Lit 27.000 |
| 03.P12.G 01 015 | Colla in polvere, senza cemento e solventi, per piastrelle, a base di sabbia di quarzo, con legante di caseina e calce, diluibile in acqua. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo ; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale ; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | kg | € 4,96 | Lit 9.600 |
| 03.P12.G 01 020 | Adesivo e rasante in polvere a base di cemento per la messa in opera dei pannelli in sughero per cappotti esterni, interni, a soffitto. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | kg | € 1,08 | Lit 2.100 |
| 03.P12.G 01 025 | Colla per pavimenti a base di lattice naturale e oli vegetali, per incollare rivestimenti tessili e moquettes in fibre naturali. Senza solventi, privo di emissioni di gas tossici ed innocuo; privo di tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche; con materie prime ottenute da un ciclo ecologico chiuso; prodotto con tecniche a basso impatto ambientale ; perfettamente reintegrabile negli ecosistemi vegetali. | kg | € 9,92 | Lit 19.200 |
| 03.P12.G 01 030 | Colla a freddo per falegname, in polvere, diluibile in acqua, a base di caseina e calce, per elementi in legno massiccio e materiali in legno (mobili, porte, finestre, scale); | lt | € 13,63 | Lit 26.400 |
| 03.P12.G 01 035 | Colle schermanti | kg | € 4,26 | Lit 8.250 |

| 03.P13 | IMPIATNI DI CLIMATIZZAZIONE RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PARETE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TUBI FLESSIBILI SU SUPPORTO |  |  |  |
|  | Moduli a parete per riscaldamento e raffrescamento, costituito da tubi flessibili in polibutilene PB ø 6+1 mm, con barriera d'ossigeno, premontati con collettori su morsettiera. |  |  |  |
| 03.P13.A 01 005 | Dimensioni cm 25x200 (lxh) Sup scald. mq 0,5 | Mq | € 59,50 | Lit 115.200 |
| 03.P13.A 01 010 | Dimensioni cm 50x200 (lxh) Sup scald. mq 1,00 | Mq | € 59,50 | Lit 115.200 |
|  | Pannello in fibra di gesso con moduli a parete già integrati per riscaldamento e raffrescamento, costituito da tubi flessibili in polibutilene PB ø 6+1 mm, con barriera d'ossigeno, spess. Pannello 12,5 mm. |  |  |  |
| 03.P13.A 02 005 | Dimensioni cm 31x200 (lxh) Sup scald. mq 0,62 | Mq | € 98,10 | Lit 189.950 |
| 03.P13.A 02 010 | Dimensioni cm 62x200 (lxh) Sup scald. mq 1,24 | Mq | € 102,34 | Lit 198.150 |
|  | TUBI FLESSIBILI SU SUPPORTO ISOLANTE |  |  |  |
|  | Moduli a parete per riscaldamento e raffrescamento, costituito da tubi flessibili in polibutilene PB ø 6+1 mm, con barriera d'ossigeno, premontati su pannello isolante in polistirene sagomato. Dimensioni cm 30x200 (lxh) Sup scald. mq 0,6. Dimensioni cm 60x200 (lxh) Sup scald. mq 1,20 |  |  |  |
| 03.P13.B 01 005 | Pannello spess. 6 mm | Mq | € 72,79 | Lit 140.950 |
| 03.P13.B 01 010 | Pannello spess. 14 mm | Mq | € 75,02 | Lit 145.250 |
|  | Moduli a parete per riscaldamento e raffrescamento, costituito da tubi flessibili in rame ø 16+2 mm, con barriera d'ossigeno e al vapore acqueo, montati mediante morsetti su pannello isolante in legno mineralizzato preintonacato, con rete portaintonaco in fibra di vetro. |  |  |  |
| 03.P13.B 02 005 | Dimensioni cm 50x100x1 (lxhxs). | Mq | € 61,97 | Lit 120.000 |
|  | RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO |  |  |  |
|  | Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, costituito da tubi flessibili in polibutilene PB ø 17+2 mm, con barriera d'ossigeno. |  |  |  |
| 03.P13.C 01 005 | SENZA ISOLANTE |  |  |  |
| 03.P13.C 01 010 | CON ISOLANTE - montati su pannelli isolanti in sughero, completo di centraline idrauliche, collettori, valvole, rubinetti, termometri, graffette di fissaggio, additivo termofluidificante. | Mq | € 41,32 | Lit 80.000 |
| 03.P13.C 01 015 | CON ISOLANTE - montati su pannelli isolanti in polistirene, con superficie sagomata per l'alloggiamento dei tubi, completo di collettori, graffette di fissaggio, additivo termofluidificante, rete elettrosaldata antiritiro | Mq | € 33,57 | Lit 65.000 |
|  | RISCALDAMENTO A BATTISCOPA - ALETTE IN ALLUMINIO E TUBI IN RAME CON BATTISCOPA IN LEGNO O ALLUMINIO |  |  |  |
|  | Sistema di riscaldamento per irraggiamento a battiscopa, completo di nucleo riscaldante con alette in alluminio e tubo in rame, di andata e di ritorno. |  |  |  |
| 03.P13.D 01 005 | resa di 1 ml con Dt =60°C pari a W 517 o Kcal/h 602 | ml | € 78,50 | Lit 152.000 |
|  | Accessori |  |  |  |
| 03.P13.D 02 005 | Supporto in legno | cad | € 4,85 | Lit 9.400 |
| 03.P13.D 02 010 | Supporto finale in legno | cad | € 4,03 | Lit 7.800 |
| 03.P13.D 02 015 | Copertura superiore in legno di abete | ml | € 8,42 | Lit 16.300 |
| 03.P13.D 02 020 | Copertura anteriore in legno di abete | ml | € 17,82 | Lit 34.500 |
|  | ALETTE IN ALLUMINIO E TUBI IN RAME CON BATTISCOPA IN ALLUMINIO Sistema di riscaldamento per irraggiamento a battiscopa, completo di nucleo riscaldante con alette in alluminio e tubo in rame, di andata e di ritorno, con elemento di arredamento a battiscopa in alluminio anodizzato. |  |  |  |
| 03.P13.D 03 005 | resa di 1 ml con Dt =50°C pari a W 500 o Kcal/h 425 | ml | € 105,87 | Lit 205.000 |
| 03.P13.D 03 010 | resa di 1 ml con Dt =50°C pari a W 190 o Kcal/h 163 | ml | € 41,32 | Lit 80.000 |
| 03.P13.D 03 015 | resa di 1 ml con Dt =50°C pari a W 124 o Kcal/h 106 | ml | € 41,32 | Lit 80.000 |
|  | Terminali e accessori |  |  |  |
| 03.P13.D 04 005 | Terminale a destra 178 mm | cad | € 32,02 | Lit 62.000 |
| 03.P13.D 04 010 | Terminale a sinistra 178 mm | cad | € 32,02 | Lit 62.000 |
| 03.P13.D 04 015 | Angolo interno 90° | cad | € 29,95 | Lit 58.000 |
| 03.P13.D 04 020 | Angolo esterno 90° | cad | € 32,02 | Lit 62.000 |
| 03.P13.D 04 025 | Coprifilo | cad | € 11,36 | Lit 22.000 |
| 03.P13.D 04 030 | Giunto 360 mm | cad | € 33,05 | Lit 64.000 |
| 03.P13.D 04 035 | Dispositivo di sospensione | cad | € 11,36 | Lit 22.000 |
| 03.P13.D 04 040 | Supporti 12 pezzi | cad | € 11,36 | Lit 22.000 |
|  | SISTEMI SOLARI CON COLLETTORI PIANI O TUBO SOTTOVUOTO |  |  |  |
|  | Sistema di riscaldamento di acqua sanitaria a livello individuale, costituito da sistemi solari attivi con uno o due collettori che funzionano per circolazione naturale (effetto termosifone) e non necessitano di organi meccanici e di regolazioni elettriche. I collettori possono essere collegati ad un serbatoio di accumulo d'acqua, posto sopra di essi. |  |  |  |
| 03.P13.E 01 005 | Collettore (tetti inclinati) per 20 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a secco) | cad | € 441,57 | Lit 855.000 |
| 03.P13.E 01 010 | Collettore (tetti inclinati) per 30 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a secco) | cad | € 622,33 | Lit 1.205.000 |
| 03.P13.E 01 015 | Staffe acciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio a secco) | cad | € 77,47 | Lit 150.000 |
| 03.P13.E 01 020 | Supporto inox per installazioni su superfici piane (scambio a secco) | cad | € 162,68 | Lit 315.000 |
| 03.P13.E 01 025 | Collettore (tetti inclinati) per 20 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a immersione) | cad | € 441,57 | Lit 855.000 |
| 03.P13.E 01 030 | Collettore (tetti inclinati) per 30 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio a immersione) | cad | € 622,33 | Lit 1.205.000 |
| 03.P13.E 01 035 | Staffe acciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio a immersione) | cad | € 77,47 | Lit 150.000 |
| 03.P13.E 01 040 | Supporto inox per installazioni su superfici piane (scambio a immersione) | cad | € 162,68 | Lit 315.000 |
| 03.P13.E 01 045 | Collettore (tetti inclinati) per 20 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio diretto) | cad | € 500,96 | Lit 970.000 |
| 03.P13.E 01 050 | Collettore (tetti inclinati) per 30 tubi acciaio inox coibentato + accessori e raccordi (scambio diretto) | cad | € 673,98 | Lit 1.305.000 |
| 03.P13.E 01 055 | Staffe acciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio diretto) | cad | € 77,47 | Lit 150.000 |
| 03.P13.E 01 060 | Supporto inox per installazioni su superfici piane (scambio diretto) | cad | € 162,68 | Lit 315.000 |
|  | Kit pompa e centraline di controllo: Sistema di controllo elettronico differenziale e controllo resa circolatore + vaso di esposizione / supp / connessione flex + limitatore di portata + sonde, cavo sonda e porta sonda per collettore, serbatoio circolatore (già inserita), + n. 2 flessibili inox mt. 1 + valvola di carico e scarico + valvola non ritorno + valvola di sicurezza 2,5b. + manometro + tutta la raccorderia idraulica (Pompa 2.5 bar 20/60 tubi) |  |  |  |
| 03.P13.E 02 005 | con pompa 2.5 bar 20/60 tubi | cad | € 826,33 | Lit 1.600.000 |
| 03.P13.E 02 010 | con pompa 3.5 bar 20/60 tubi | cad | € 1291,14 | Lit 2.500.000 |
| 03.P13.E 02 015 | Controllo elettronico grafico su display - pompa3.5 bar 20/60 tubi | cad | € 989,01 | Lit 1.915.000 |
| 03.P13.E 02 020 | Controllo elettronico grafico su display - pompa 3.5 bar 90/240 tubi | cad | € 1471,9 | Lit 2.850.000 |
| 03.P13.E 02 025 | Controllo semplice - 20/60 tubi | cad | € 593,93 | Lit 1.150.000 |
|  | Sistema integrato di controllo elettronico differenziale e controllo resa + sonda collettore, sonda serbatoio, sonda circolatore, porta sonde e cavo per ciascuna sonda. |  |  |  |
| 03.P13.E 03 005 | controllo resa semplice | cad | € 348,61 | Lit 675.000 |
| 03.P13.E 03 010 | controllo resa con display grafico a cristalli liquidi | cad | € 508,71 | Lit 985.000 |
| 03.P13.E 03 015 | Kit pompa per secondo circuito (20/60 tubi) | cad | € 408 | Lit 790.000 |
| 03.P13.E 03 020 | Kit pompa per secondo circuito (90/2400 tubi) | cad | € 704,96 | Lit 1.365.000 |
|  | Sistema solare monoblocco per la produzione di acqua calda sanitaria, con collettore in vetro, assorbitore rame selettivo, serbatoio in rame 316 L, resistenza integrazione elettrica standard 1 kWe, protezione antigelo -60° C. |  |  |  |
| 03.P13.E 04 005 | 100 Lt. Mq 2 | cad | € 1291,14 | Lit 2.500.000 |
| 03.P13.E 04 010 | 150 Lt. Mq 2.4 | cad | € 1704,31 | Lit 3.300.000 |
| 03.P13.E 04 015 | Sistema solare monoblocco per la produzione di acqua calda per piscine e docce, con collettore in materiale plastico, composto da tubicini indipendenti ø 5+2 mm. Dimensioni cm 330x120x0.7. Mq 4 | cad | € 180,76 | Lit 350.000 |
|  | Serbatoio di accumulo, comprensivo di due scambiatori per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. |  |  |  |
| 03.P13.E 05 005 | da 650 Lt | cad | € 4596,47 | Lit 8.900.000 |
| 03.P13.E 05 010 | da 960 Lt | cad | € 5216,21 | Lit 10.100.000 |
|  | Sistema solare di riscaldamento di acqua sanitaria a livello individuale, costituito da tubi sottovuoto |  |  |  |
| 03.P13.E 06 005 | Scatola (10 tubi per scatola) solare sottovuoto (scambio a secco) | cad | € 748,86 | Lit 1.450.000 |
| 03.P13.E 06 010 | Scatola (10 tubi per scatola) solare sottovuoto (scambio ad immersione) | cad | € 748,86 | Lit 1.450.000 |
| 03.P13.E 06 015 | Scatola (10 tubi per scatola) solare sottovuoto (scambio diretto) | cad | € 485,47 | Lit 940.000 |
| 03.P13.E 06 020 | Staffe acciaio inox presagomate per tetto inclinato (scambio a secco) | cad | € 77,47 | Lit 150.000 |
| 03.P13.E 06 025 | Supporto inox per installazioni su superfici piane (scambio a secco) | cad | € 162,68 | Lit 315.000 |
| 03.P13.E 06 030 | Collettore solare sotto vuoto. Modulo a 6 tubi. Dimensioni 220x75x12. Superficie captante 1.05 | cad | € 1936,71 | Lit 3.750.000 |
|  | STUFE |  |  |  |
|  | IN MURATURA INTONACATA A CALCE |  |  |  |
| 03.P13.F 01 005 | Sistema di riscaldamento per irraggiamento e accumulo di calore, costruita con mattoni e rivestita con elementi di argilla refrattaria, con uno spazio per il fuoco, progettato in modo specifico, in relazione al tipo di combustibile utilizzato. |  |  |  |
|  | IN MAIOLICA A RADIAZIONE |  |  |  |
| 03.P13.F 02 005 | Sistema di riscaldamento per irraggiamento, convezione e accumulo di calore, costituito da stufe progettate con condotti ("giri di fumo") in materiale refrattario e rivestite da piastrelle in maiolica a forma concava. |  |  |  |
|  | IN MAIOLICA AD ARIA CALDA |  |  |  |
| 03.P13.F 03 005 | Sistema di riscaldamento per irraggiamento, convezione e accumulo di calore, costituito da stufe con una caldaia interna in ghisa, dove avviene la combustione e da un rivestimento esterno in piastrelle di maiolica a forma concava. Tra il rivestimento e la caldaia c'e un'intercapedine dove l'aria e riscaldata e rilasciata successivamente nell'ambiente circostante. |  |  |  |
|  | IN PIETRA OLLARE |  |  |  |
| 03.P13.F 04 005 | Sistema di riscaldamento per irraggiamento, costituito da stufe in steatite o pietra ollare (in magnesite e calcio), surriscaldate da fuoco a legna. | cad | € 5.164,57 | Lit 10.000.000 |
|  | STUFE-CAMINO IN GHISA ED ACCIAIO |  |  |  |
| 03.P13.F 05 005 | Sistema di riscaldamento per irraggiamento e convezione, costituito da una combinazione tra caminetto aperto e stufa, in acciaio e ghisa, con camera di combustione rivestita con refrattario. La superficie esterna può essere in acciaio laccato a fuoco o con rivestimenti laterali |  |  |  |
|  | PIASTRE ELETTRICHE RADIANTI AD ACCUMULO |  |  |  |
|  | Radiatore elettrico in ceramica, sasso, ghisa. Sistema di riscaldamento elettrico per irraggiamento, costituito da un pannello in materiale naturale a vista e una fusione di ghisa posteriore che contiene la fonte di calore: resistenze elettriche ad accumulo. |  |  |  |
| 03.P13.G 01 005 | Dimensioni cm 72-80x31x35 (hxl) spessore cm 12. Potenza 400-600 Watt | cad | € 351,19 | Lit 680.000 |
| 03.P13.G 01 010 | Dimensioni cm 60x80 (hxl) spessore cm 12. Potenza 800-1600 Watt | cad | € 723,04 | Lit 1.400.000 |
|  | STUFE RADIANTI A GAS |  |  |  |
|  | Sistema di riscaldamento da parete per irraggiamento, costituito da una superficie radiante in materiale naturale (pietra naturale o maiolica), un corpo scambiatore in alluminio, combustibile gas metano o GPL con combustione in camera stagna a flusso bilanciato naturale, accensione piezoelettrica con controllo fiamma a termocoppia su pilota permanente, bruciatore in acciaio inox, potenza 4,4 KW, completo di condotti coassiali aria/fumi verso l'esterno. |  |  |  |
| 03.P13.H 01 005 | Dimensioni 83x70 | cad | € 1.471,9 | Lit 2.850.000 |

| 03.P14 | IMPIANTO ELENTTRICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE -SISTEMI SOLARI FOTOVOLTAICI |  |  |  |
|  | Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, mediante laminazione a caldo sottovuoto spinto; |  |  |  |
| 03.P14.A 01 005 | Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 45 wp | cad | € 334,66 | Lit 648.000 |
| 03.P14.A 01 010 | Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 50 wp | cad | € 371,85 | Lit 720.000 |
| 03.P14.A 01 015 | Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 70 wp | cad | € 455,51 | Lit 882.000 |
| 03.P14.A 01 020 | Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 75 wp | cad | € 488,05 | Lit 945.000 |
| 03.P14.A 01 025 | Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 95 wp | cad | € 618,20 | Lit 1.197.000 |
| 03.P14.A 01 030 | Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 100 wp | cad | € 650,74 | Lit 1.260.000 |
| 03.P14.A 01 035 | Moduli fotovoltaici rigidi in silicio cristallino 110 wp | cad | € 715,81 | Lit 1.386.000 |
|  | Moduli fotovoltaici realizzati con celle di silicio amorfo, mediante laminazione a caldo sottovuoto spinto; |  |  |  |
| 03.P14.A 02 005 | Moduli fotovoltaici flessibili in silicio amorfo 3 wp | cad | € 88,83 | Lit 172.000 |
| 03.P14.A 02 010 | Moduli fotovoltaici flessibili in silicio amorfo 5 wp | cad | € 185,92 | Lit 360.000 |
| 03.P14.A 02 015 | Moduli fotovoltaici flessibili in silicio amorfo 11 wp | cad | € 237,57 | Lit 460.000 |
| 03.P14.A 02 020 | Moduli fotovoltaici flessibili in silicio amorfo 32 wp | cad | € 613,55 | Lit 1.188.000 |
|  | Tetti solari fotovoltaici realizzati con celle di silicio, integrati con il tetto. |  |  |  |
| 03.P14.A 03 005 | Pannello strutturale 60 Wp | cad | € 660,03 | Lit 1.278.000 |
| 03.P14.A 03 010 | Pannello strutturale 640 Wp | cad | € 701,86 | Lit 1.359.000 |
| 03.P14.A 03 015 | Pannello strutturale 120 Wp | cad | € 1.315,42 | Lit 2.547.000 |
| 03.P14.A 03 020 | Pannello strutturale 128 Wp | cad | € 1.408,38 | Lit 2.727.000 |
|  | Tegola solare fotovoltaica, integrata con le tegole tradizionali, a film sottile e flessibile. |  |  |  |
| 03.P14.A 04 005 | Tegola 17 wp | cad | € 185,92 | Lit 360.000 |
|  | Sistemi fotovoltaici di pompaggio dell'acqua per l'irrigazione diretta o per l'accumulo in serbatoi; senza batterie |  |  |  |
| 03.P14.A 05 005 | Sistema di pompaggio completo 120 wp | cad | € 2.384,48 | Lit 4.617.000 |
| 03.P14.A 05 010 | Sistema di pompaggio completo 720 wp | cad | € 10.727,84 | Lit 20.772.000 |
| 03.P14.A 05 015 | Sistema di pompaggio completo 1080 wp | cad | € 12.652,16 | Lit 24.498.000 |
| 03.P14.A 05 020 | Sistema di pompaggio completo 1440 wp | cad | € 18.243,84 | Lit 35.325.000 |
| 03.P14.A 05 025 | Sistema di pompaggio completo 2160 wp | cad | € 22.287,70 | Lit 43.155.000 |
| 03.P14.A 05 030 | Sistema di pompaggio completo 3240 wp | cad | € 26.475,65 | Lit 51.264.000 |
| 03.P14.A 05 035 | Sistema di pompaggio completo 4320 wp | cad | € 37.993,67 | Lit 73.566.000 |
|  | POTABILIZZATORI |  |  |  |
| 03.P14.A 06 005 | Potabilizzatore 12V | cad | € 488,05 | Lit 945.000 |
| 03.P14.A 06 010 | Potabilizzatore 12V/220V | cad | € 1.231,75 | Lit 2.385.000 |
|  | GENERATORI |  |  |  |
| 03.P14.A 07 005 | Generatori fotovoltaici trasportabili su rimorchio 480 wp 12/24V | cad | € 16.128,95 | Lit 31.230.000 |

| 03.P15 | IMPIANTO ELENTTRICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - SISTEMA IDROELETTRICO |  |  |  |
|  | Impianti idroelettrici compatti di piccole dimensioni generatori di potenza da 50 W a 5 kW per la ricarica di batterie (12V 24V) o per la fornitura di energia al consumo (120V 224V 380V); integrabili con i normali circuiti esistenti |  |  |  |
| 03.P15.A 01 005 | Turbina/ generatore da 150W 12/24V | cad | € 1.434,20 | Lit 2.777.000 |
| 03.P15.A 01 010 | Turbina/ generatore da 300W 12/24V | cad | € 1.546,79 | Lit 2.995.000 |
| 03.P15.A 01 015 | Turbina/ generatore da 600W 12/24V | cad | € 1.687,26 | Lit 3.267.000 |
| 03.P15.A 01 020 | Turbina/ generatore da 1kW 230V fase singola | cad | € 1.687,26 | Lit 3.267.000 |
| 03.P15.A 01 025 | Turbina/ generatore da 3 kW 230V fase singola | cad | € 2.052,92 | Lit 3.975.000 |
| 03.P15.A 01 030 | Turbina/ generatore da 5 kW 230V fase singola | cad | € 2.278,09 | Lit 4.411.000 |
| 03.P15.A 01 035 | Turbina/ generatore da 3 kW 230/400V 3 fasi | cad | € 2.587,45 | Lit 5.010.000 |
| 03.P15.A 01 040 | Turbina/ generatore da 5 kW 230V fase singola | cad | € 2.924,70 | Lit 5.663.000 |
| 03.P15.A 01 045 | Turbina/ generatore da 8 kW 230V fase singola | cad | € 3.459,23 | Lit 6.698.000 |
|  | COGENERAZIONE E BIOMASSE |  |  |  |
|  | Gruppo di cogenerazione compatto, pronto per la connessione, produce contemporaneamente calore ed elettricità, con efficienza totale che arriva al 90%, contribuendo alla riduzione delle emissioni ci CO2; con motori diesel, metano, biogas e g.p.l., monocilindrico testato per 80.000 ore di funzionamento; comando e controllo eseguito tramite microprocessore, che permette il collegamento fino a 6 moduli. |  |  |  |
| 03.P15.B 01 005 | Potenza fino a 5 kW | cad | € 9.812,68 | Lit 19.000.000 |
|  | SISTEMA EOLICO O AEROGENERATORE |  |  |  |
|  | Generatori eolici o aerogeneratori per il convertimento dell'energia cinetica del vento in energia meccanica, per la produzione di energia elettrica e per il pompaggio ad uso industriale; ad asse orizzontale, |  |  |  |
| 03.P15.C 01 005 | Bi-pale diam. 2 m 200W | cad | € 3.176,21 | Lit 6.150.000 |
| 03.P15.C 01 010 | Bi-pale diam. 2,5 m 300W | cad | € 3.532,57 | Lit 6.840.000 |
| 03.P15.C 01 015 | Bi-pale diam. 3 m 500W | cad | € 4.090,34 | Lit 7.920.000 |
| 03.P15.C 01 020 | Bi-pale diam. 3,3 m 750W | cad | € 5.345,33 | Lit 10.350.000 |
| 03.P15.C 01 025 | Bi-pale diam. 4 m 1200W | cad | € 6.228,47 | Lit 12.060.000 |
| 03.P15.C 01 030 | Bi-pale diam. 5 m 2000W | cad | € 8.506,05 | Lit 16.470.000 |
| 03.P15.C 01 035 | Bi-pale diam. 6 m 4500W | cad | € 9.730,05 | Lit 18.840.000 |
|  | CAMINI SOLARI |  |  |  |
|  | Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 25 - PER USO CIVILE |  |  |  |
| 03.P15.D 01 005 | lunghezza cm 50 | cad | € 438,99 | Lit 850.000 |
| 03.P15.D 01 010 | lunghezza cm 105 | cad | € 513,87 | Lit 995.000 |
| 03.P15.D 01 015 | lunghezza cm 160 | cad | € 581,01 | Lit 1.125.000 |
| 03.P15.D 01 020 | lunghezza cm 215 | cad | € 645,57 | Lit 1.250.000 |
| 03.P15.D 01 025 | lunghezza cm 270 | cad | € 712,71 | Lit 1.380.000 |
| 03.P15.D 01 030 | lunghezza cm 325 | cad | € 774,69 | Lit 1.500.000 |
| 03.P15.D 01 035 | lunghezza cm 380 | cad | € 852,15 | Lit 1.650.000 |
|  | Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 35 - PER USO CIVILE |  |  |  |
| 03.P15.D 02 005 | lunghezza cm 50 | cad | € 653,32 | Lit 1.265.000 |
| 03.P15.D 02 010 | lunghezza cm 105 | cad | € 730,79 | Lit 1.415.000 |
| 03.P15.D 02 015 | lunghezza cm 160 | cad | € 805,67 | Lit 1.560.000 |
| 03.P15.D 02 020 | lunghezza cm 215 | cad | € 877,98 | Lit 1.700.000 |
| 03.P15.D 02 025 | lunghezza cm 270 | cad | € 955,45 | Lit 1.850.000 |
| 03.P15.D 02 030 | lunghezza cm 325 | cad | € 1.030,33 | Lit 1.995.000 |
| 03.P15.D 02 035 | lunghezza cm 380 | cad | € 1.110,38 | Lit 2.150.000 |
|  | Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 40 - PER USO CIVILE |  |  |  |
| 03.P15.D 03 005 | lunghezza cm 50 | cad | € 877,98 | Lit 1.700.000 |
| 03.P15.D 03 010 | lunghezza cm 105 | cad | € 970,94 | Lit 1.880.000 |
| 03.P15.D 03 015 | lunghezza cm 160 | cad | € 1.063,90 | Lit 2.060.000 |
| 03.P15.D 03 020 | lunghezza cm 215 | cad | € 1.156,86 | Lit 2.240.000 |
| 03.P15.D 03 025 | lunghezza cm 270 | cad | € 1.247,24 | Lit 2.415.000 |
| 03.P15.D 03 030 | lunghezza cm 325 | cad | € 1.340,21 | Lit 2.595.000 |
| 03.P15.D 03 035 | lunghezza cm 380 | cad | € 1.433,17 | Lit 2.775.000 |
|  | PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI. |  |  |  |
|  | Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 25 - PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI. |  |  |  |
| 03.P15.E 01 005 | lunghezza cm 115 | cad | € 686,89 | Lit 1.330.000 |
|  | Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 35 PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI. |  |  |  |
| 03.P15.E 02 005 | lunghezza cm 115 | cad | € 707,55 | Lit 1.370.000 |
|  | Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 40 - PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI. |  |  |  |
| 03.P15.E 03 005 | lunghezza cm 115 | cad | € 748,86 | Lit 1.450.000 |
|  | PER ESPOSIZIONI SOLO RIVOLTE A SUD |  |  |  |
|  | Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 25 -PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI. |  |  |  |
| 03.P15.F 01 005 | lunghezza cm 105 | cad | € 702,38 | Lit 1.360.000 |
|  | Sistema ottico di captazione della luce, proveniente dall'esterno, attraverso una cupola trasparente in policarbonato da posizionare sul tetto, e di successiva riflessione sulla struttura tubolare che convoglia la luce solare verso l'interno; corredato di cupola trasparente, riflettore sferico, scossalina metallica, guarnizioni, tubo sagomabile, anello per soffitto, diffusore in metacrilato, ancoraggi, viti. Dimensioni ø cm 35 - PER OFFICINE, CAPANNONI INDUSTRIALI, LUOGHI DI RIUNIONE, CENTRI COMMERCIALI, IMPIANTI SPORTIVI COPERTI. |  |  |  |
| 03.P15.F 02 005 | lunghezza cm 105 | cad | € 945,12 | Lit 1.830.000 |
|  | PEZZI SPECIALI |  |  |  |
|  | Curva 30° |  |  |  |
| 03.P15.G 01 005 | Dimensioni ø cm 25 | cad | € 178,18 | Lit 345.000 |
| 03.P15.G 01 010 | Dimensioni ø cm 35 | cad | € 216,91 | Lit 420.000 |
| 03.P15.G 01 015 | Dimensioni ø cm 40 | cad | € 454,48 | Lit 880.000 |
|  | Tubi lungh. cm 30 |  |  |  |
| 03.P15.G 02 005 | Dimensioni ø cm 35 | cad | € 51,65 | Lit 100.000 |
|  | Tubi lungh. cm 40 |  |  |  |
| 03.P15.G 03 005 | Dimensioni ø cm 25 | cad | € 42,35 | Lit 82.000 |
| 03.P15.G 03 010 | Dimensioni ø cm 35 | cad | € 59,39 | Lit 115.000 |
| 03.P15.G 03 015 | Dimensioni ø cm 40 | cad | € 59,39 | Lit 115.000 |
|  | Tubi lungh. cm 60 |  |  |  |
| 03.P15.G 04 005 | Dimensioni ø cm 25 | cad | € 67,14 | Lit 130.000 |
| 03.P15.G 04 010 | Dimensioni ø cm 35 | cad | € 77,47 | Lit 150.000 |
| 03.P15.G 04 015 | Dimensioni ø cm 40 | cad | € 92,96 | Lit 180.000 |

| 03.P16 | CONTROLLO ARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SISTEMI DI VENTILAZIONE |  |  |  |
| 03.P16.A 01 | PER ABITAZIONI E UFFICI | cad | € 371,85 | Lit 720.000 |
|  | Sistema di ventilazione igroregolabile |  |  |  |
| 03.P16.A 02 005 | bocchette di ingresso d'aria | cad | € 20,66 | Lit 40.000 |
| 03.P16.A 02 010 | rete dei condotti flessibili diam 80 mm | mq | € 3,10 | Lit 6.000 |
| 03.P16.A 02 015 | rete dei condotti flessibili diam 125 mm | mq | € 3,87 | Lit 7.500 |
| 03.P16.A 02 020 | rete dei condotti flessibili diam 150 mm | mq | € 4,91 | Lit 9.500 |
| 03.P16.A 02 025 | uscita in copertura tonda | cad | € 123,95 | Lit 240.000 |
| 03.P16.A 02 030 | kit di accessori supplementari bagni | cad | € 77,47 | Lit 150.000 |
| 03.P16.A 02 035 | Sistema di ventilazione a doppio flusso | cad | € 325,37 | Lit 630.000 |
| 03.P16.A 02 040 | bocchette di ingresso d'aria | cad | € 20,66 | Lit 40.000 |
| 03.P16.A 02 045 | rete dei condotti flessibili diam 80 mm | mq | € 3,10 | Lit 6.000 |
| 03.P16.A 02 050 | rete dei condotti flessibili diam 150 mm | mq | € 4,91 | Lit 9.500 |
| 03.P16.A 02 055 | uscita in copertura tonda | cad | € 123,95 | Lit 240.000 |
| 03.P16.A 02 060 | gruppo motoventilante di immissione e di estrazione | cad | € 160,10 | Lit 310.000 |
| 03.P16.A 02 065 | scambiatore di calore | cad | € 526,79 | Lit 1.020.000 |
| 03.P16.A 02 070 | Sistema di ventilazione meccanica controllata a semplice flusso: | cad | € 371,85 | Lit 720.000 |
| 03.P16.A 02 075 | bocchette di ingresso d'aria | cad | € 3,36 | Lit 6.500 |
| 03.P16.A 02 080 | rete dei condotti flessibili diam 80 mm | mq | € 3,1 | Lit 6.000 |
| 03.P16.A 02 085 | rete dei condotti flessibili diam 150 mm | mq | € 4,91 | Lit 9.500 |
| 03.P16.A 02 090 | uscita in copertura tonda | cad | € 123,95 | Lit 240.000 |
|  | BARRIERE ANTI-RADON |  |  |  |
|  | PER VESPAI - Elementi in polietilene riciclato a cupola 50x50 per la realizzazione di vespai aerati |  |  |  |
| 03.P16.B 01 005 | h=13 | mq | € 12,91 | Lit 25.000 |
| 03.P16.B 01 010 | h=16 | mq | € 13,94 | Lit 27.000 |
| 03.P16.B 01 015 | h=27 | mq | € 14,46 | Lit 28.000 |
| 03.P16.B 01 020 | h=45 | mq | € 17,04 | Lit 33.000 |
|  | PER MASSETTI Guaina antiradon. |  |  |  |
| 03.P16.B 02 005 | Rotoli da m 130x1.20 Mq 156 Kg 50 | mq | € 5,11 | Lit 9.900 |
|  | ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATO |  |  |  |
| 03. P16.C 01 | Impianto aspirapolvere centralizzato |  |  |  |

| 03.P17 | TRATTAMENTO - ACQUA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APPARECCHIATURA PER IMPEDIRE LA FORMAZIONE DI CALCARE SU IMPIANTI IDRICI, FUNZIONANTE CON UNA BASE ELETTROMAGNETICA A REAZIONE FISICA |  |  |  |
|  | Uso civile, basse portate. |  |  |  |
| 03.P17.A 01 005 | Modello per conduttore 1/2 9 l/min | cad | € 645,57 | Lit 1.250.000 |
| 03.P17.A 01 010 | Modello per conduttore 3/4 15 l/min | cad | € 826,33 | Lit 1.600.000 |
| 03.P17.A 01 015 | Modello per conduttore 3/4 35 l/min | cad | € 955,45 | Lit 1.850.000 |
|  | Uso civile, medie portate. |  |  |  |
| 03.P17.A 02 005 | Modello per conduttore 3/4 50 l/min | cad | € 1.342,79 | Lit 2.600.000 |
| 03.P17.A 02 010 | Modello per conduttore 1 70 l/min | cad | € 1.652,66 | Lit 3.200.000 |
| 03.P17.A 02 015 | Modello per conduttore 1/4 100 l/min | cad | € 2.040,00 | Lit 3.950.000 |
| 03.P17.A 02 020 | Modello per conduttore 1/2 160 l/min | cad | € 2.478,99 | Lit 4.800.000 |

| 03.P18 | VITALIZZAZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SISTEMA DI VITALIZZAZIONE NATURALE DELL'ACQUA |  |  |  |
|  | SISTEMA DI VITALIZZAZIONE |  |  |  |
| 03.P18.A 01 005 | Modello universale | cad | € 309,87 | Lit 600.000 |
| 03.P18.A 01 010 | Modello per conduttore 1/2 | cad | € 697,22 | Lit 1.350.000 |
| 03.P18.A 01 015 | Modello per conduttore 3/4 | cad | € 774,69 | Lit 1.500.000 |
| 03.P18.A 01 020 | Modello per conduttore 1 | cad | € 945,12 | Lit 1.830.000 |
| 03.P18.A 01 025 | Modello per conduttore 5/4 | cad | € 1.404,76 | Lit 2.720.000 |
| 03.P18.A 01 030 | Modello per conduttore 6/4 | cad | € 1.632,00 | Lit 3.160.000 |
| 03.P18.A 01 035 | Modello universale piccolo con treppiede e l'imbuto di vetro | cad | € 374,43 | Lit 725.000 |
| 03.P18.A 01 040 | Vitalizzatore mini | cad | € 242,73 | Lit 470.000 |
| 03.P18.A 01 045 | Vitalizzatore super-mini | cad | € 309,87 | Lit 600.000 |

| 03.P19 | DEPURAZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACQUE REFLUE DI SCARICHI CIVILI |  |  |  |
|  | Vasche settiche tipo Imhoff per il trattamento dei liquami reflui urbani. |  |  |  |
| 03.P19.A 01 005 | a pianta circolare; dimensioni ø cm 130 h=160 per 1-5 utenti | cad | € 748,86 | Lit 1.450.000 |
| 03.P19.A 01 010 | a pianta circolare; dimensioni ø cm 192 h=380 per 31-40 utenti | cad | € 2.065,83 | Lit 4.000.000 |
| 03.P19.A 01 015 | a pianta circolare; dimensioni ø cm 269 h=500 per 101-120 utenti | cad | € 4.467,35 | Lit 8.650.000 |
| 03.P19.A 01 020 | a pianta rettangolare; dimensioni largxlung cm 210x250 h=300 per 60 utenti | cad | € 3.847,60 | Lit 7.450.000 |
| 03.P19.A 01 025 | a pianta rettangolare; dimensioni largxlung cm 250x270 h=425 per 101-120 utenti | cad | € 6.713,94 | Lit 13.000.000 |
| 03.P19.A 01 030 | a pianta rettangolare; dimensioni largxlung cm 250x270 h=535 per 141-160 utenti | cad | € 8.314,96 | Lit 16.100.000 |
| 03.P19.A 01 035 | a pianta rettangolare ad asse orizzontale; dimensioni largxlung cm 250x210 h=270 per 55-75 utenti | cad | € 3.692,67 | Lit 7.150.000 |
| 03.P19.A 01 040 | a pianta rettangolare ad asse orizzontale; dimensioni largxlung cm 250x385 h=270 per 105-145 utenti | cad | € 3.692,67 | Lit 10.200.000 |
| 03.P19.A 01 045 | a pianta rettangolare ad asse orizzontale; dimensioni largxlung cm 250x750 h=270 per 220-295 utenti | cad | € 10.535,72 | Lit 20.400.000 |
|  | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE |  |  |  |
| 03.P19.A 02 005 | Elettropompa sommergibile per il sollevamento di acque di scarico contenenti corpi solidi o fibrosi; motore elettrico monofase e trifase; 2 poli; 50 Hz. Per civile abitazione. | cad | € 619,75 | Lit 1.200.000 |
|  | Elettropompa sommergibile per il pompaggio delle acque di pozzo da 4; con pompa centrifuga pluristadio radiale; motore elettrico monofase e trifase; in acciaio inox. |  |  |  |
| 03.P19.A 03 005 | 10 stadi; 50/60 Hz. | cad | € 451,90 | Lit 875.000 |
| 03.P19.A 03 010 | 21 stadi; 50/60 Hz. | cad | € 556,74 | Lit 1.078.000 |
| 03.P19.A 03 015 | 41 stadi; 50/60 Hz. | cad | € 973,52 | Lit 1.885.000 |
|  | IMPIANTI BIOLOGICI A FANGHI ATTIVI |  |  |  |
|  | Impianti biologici a fanghi attivi per la depurazione delle acque reflue di scarichi civili: sistema di depurazione biologica in tre stadi di trattamento: predepurazione, attivazione, postdepurazione a membrana; |  |  |  |
| 03.P19.B 01 005 | Dimensioni: per 30 abitanti | cad | € 14.977,25 | Lit 29.000.000 |
| 03.P19.B 01 010 | Dimensioni: per 50 abitanti | cad | € 18.075,99 | Lit 35.000.000 |
| 03.P19.B 01 015 | Dimensioni: per 75 abitanti | cad | € 29.438,04 | Lit 57.000.000 |
| 03.P19.B 01 020 | Dimensioni: per 100 abitanti | cad | € 32.536,78 | Lit 63.000.000 |
| 03.P19.B 01 025 | Dimensioni: per 125 abitanti | cad | € 37.701,35 | Lit 73.000.000 |
| 03.P19.B 01 030 | Dimensioni: per 150 abitanti | cad | € 41.833,01 | Lit 81.000.000 |
| 03.P19.B 01 035 | Dimensioni: per 200 abitanti | cad | € 51.645,69 | Lit 100.000.000 |
| 03.P19.B 01 040 | Dimensioni: per 300 abitanti | cad | € 74.886,25 | Lit 145.000.000 |
| 03.P19.B 01 045 | Dimensioni: per 400 abitanti | cad | € 103.291,38 | Lit 200.000.000 |

| 03.P20 | RISPARMIO ACQUA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VASCHE DI ACCUMULO |  |  |  |
|  | Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica |  |  |  |
| 03.P20.A 01 005 | Dimensioni: ø = m 1,20 h totale = 1,70 | cad | € 631,11 | Lit 1.222.000 |
| 03.P20.A 01 010 | Dimensioni: ø = m 1,20 h totale = 1,95 | cad | € 686,89 | Lit 1.330.000 |
| 03.P20.A 01 015 | Dimensioni: ø = m 1,20 h totale = 2,20 | cad | € 754,03 | Lit 1.460.000 |
| 03.P20.A 01 020 | Dimensioni: ø = m 1,50 h totale = 1,95 | cad | € 898,64 | Lit 1.740.000 |
| 03.P20.A 01 025 | Dimensioni: ø = m 1,50 h totale = 2,20 | cad | € 960,61 | Lit 1.860.000 |
| 03.P20.A 01 030 | Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 1,75 | cad | € 1.187,85 | Lit 2.300.000 |
| 03.P20.A 01 035 | Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,00 | cad | € 1.234,33 | Lit 2.390.000 |
| 03.P20.A 01 040 | Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,25 | cad | € 1.342,79 | Lit 2.600.000 |
| 03.P20.A 01 045 | Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,60 | cad | € 1.446,08 | Lit 2.800.000 |
| 03.P20.A 01 050 | Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,80 | cad | € 1.652,66 | Lit 3.200.000 |
| 03.P20.A 01 055 | Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 3,00 | cad | € 1.652,66 | Lit 3.200.000 |
| 03.P20.A 01 060 | Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 3,30 | cad | € 1.962,54 | Lit 3.800.000 |
|  | Vasca di accumulo d'acqua piovana, in cemento armato monolitica, con soletta di copertura con filtro in cemento alleggerito poroso sostituibile. |  |  |  |
| 03.P20.A 02 005 | Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,40 | cad | € 2.220,76 | Lit 4.300.000 |
| 03.P20.A 02 010 | Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,65 | cad | € 2.324,06 | Lit 4.500.000 |
| 03.P20.A 02 015 | Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 2,95 | cad | € 2.478,99 | Lit 4.800.000 |
| 03.P20.A 02 020 | Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 3,15 | cad | € 2.633,93 | Lit 5.100.000 |
| 03.P20.A 02 025 | Dimensioni: ø = m 2,00 h totale = 3,45 | cad | € 2.788,87 | Lit 5.400.000 |
|  | Vasca di accumulo d'acqua piovana, composta da due elementi in cemento armato monolitici. |  |  |  |
| 03.P20.A 03 005 | Dimensioni: ø = m 2,40 h totale = 2,91 | cad | € 2.633,93 | Lit 5.100.000 |
|  | Vasca di accumulo d'acqua piovana, composta da due elementi in cemento armato monolitici. |  |  |  |
| 03.P20.A 04 005 | Dimensioni: ø = m 2,40 h totale = 2,91 | cad | € 3.160,72 | Lit 6.120.000 |

Sommario

Prefazione	495

L’origine Del Progetto	496

Questioni Metodologiche	496

La Diffusione	497

Gli Obiettivi Futuri	497

Premessa	492

INERTI MINERALI	493

INERTI DI RECUPERO	494

CALCI	495

GESSO	496

LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE	497

MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO	500

RIVESTIMENTI	502

RIVESTIMENTI	503

ISOLANTI	507

IMPERMEABILIZZAZIONI E GUAINE	511

MATERIALI STRUTTURALI - ACCIAIO DA COSTRUZIONE, RETI IN POLIPROPILENE PER ARMATURE, RETE PORTAINTONACO	512

COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI	513

IMPIATNI DI CLIMATIZZAZIONE                               RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PARETE	519

IMPIANTO ELENTTRICO	523

IMPIANTO ELENTTRICO	524

CONTROLLO ARIA	527

TRATTAMENTO - ACQUA	528

VITALIZZAZIONE	529

DEPURAZIONE	530

RISPARMIO ACQUA	531

Sommario	532