Prefazione

Nell’anno 2000 la Regione Piemonte, con la pubblicazione del Prezzario di riferimento per i lavori pubblici, ha realizzato un ambizioso progetto basato sulla cooperazione tra soggetti diversi di rilevanza territoriale pubblica e privata.

Tale risultato, frutto della convergenza di interessi provenienti da più ambiti, pur ritenuto di rilevante importanza da tutti gli operatori del settore per il combinarsi di alcuni fattori caratterizzanti, quali la semplificazione, l’interazione, la massima diffusione ed innovazione, non è stato considerato il punto di arrivo di un processo articolato e complesso, ma la necessaria base per perseguire con efficacia successivi interventi migliorativi.

L’edizione 2001 ha consentito quindi una sostanziale ottimizzazione e un aggiornamento del documento, assicurando il necessario recepimento della futura moneta dell’Unione Europea, l’opportuno adeguamento economico dei singoli articoli e l’integrazione di nuove sezioni tematiche di rilevante contenuto intrinseco.

Condizione pregnante di tutte le attività è stata la  costante collaborazione, scaturita mediante un Protocollo d’intesa, tra tutti i soggetti comunque coinvolti. La regola di collaborazione così imposta, quale momento di sintesi del confronto delle rispettive esperienze e metodologie, ha consentito di perseguire tenacemente e proficuamente gli ulteriori obiettivi prefissati e tesi ad assicurare un documento sempre più integrato, di comune e semplice impiego. Il “tavolo tecnico”, a suo tempo appositamente costituito, ha continuato ad assicurare l’indispensabile coordinamento, mediando efficacemente tutti gli interessi rappresentati.

Il positivo risultato acquisito va pertanto ascritto alla volontà di enti, organismi e associazioni che pur con strutture e interessi diversi, sono riusciti a mantenere in vita un progetto ambizioso; ad essi, la Regione Piemonte, quale capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, rivolge un sentito ringraziamento ed assicura tutto il necessario supporto per le future esigenze operative.

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici

Caterina FERRERO

L’origine Del Progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale.

Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, di pronto intervento, edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo riguardava opere acquedottistiche,di illuminazione pubblica, e di impiantistica semaforica.

Successiva pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’ambiente e i lavori pubblici, hanno periodicamente aggiornato la prima versione dell’elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica.

A disposizione dell’utente vi erano quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti ed  altri prezzari più largamente impiegati, come quello predisposto dalla città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d’Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici.

E’ stato in seguito sottoscritto da detti soggetti un protocollo di intesa: documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo.

Per la sempre crescente richiesta degli operatori e, soprattutto, in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentati degli Enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati all’inizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro che si è assunto l’onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. Ad un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’Associazione ANISIG oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla CISPEL. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute e l’evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibili esauriente e corretto.

La versione così scaturita, nel corso dell’anno 2000 e del 2001, si è imposta quale   essenziale supporto per la valutazione dei costi di interventi in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questioni Metodologiche

Così come già per l’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000, anche l’attuale edizione 2001 si è sviluppata tenendo conto della  preziosa esperienza, già lungamente acquisita dal comune di Torino ed il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi ed attendibili,  nonché dell’ esperienza di alcuni settori regionali oltre che dei più validi prezzari esistenti in materia specialistiche (impianti, reti, verde, ecc).

Per una sempre maggiore completezza dell’insieme dell’opera ed a seguito delle sollecitazioni derivanti dalle esigenze rappresentate dagli operatori di settore, sono state inserite alcune nuove voci, nonché le seguenti sezioni tematiche:

Bioedilizia (Vol. 1 Sez.3)-Environment Park;

Segnaletica (Vol. 1 Sez. 4)-Comune di Torino;

Antincendio (Vol. 2 capitolo specifico della sezione 5)-Comune di Torino.

Ulteriore priorità, imposta peraltro dall’esigenza di assicurare una sempre maggiore trasparenza nella metodologia applicata per la costituzione dei prezzi, è stata attribuita alla indicazione, sperimentalmente adottata solo in alcune sezioni e voci, della percentuale di incidenza media della mano d’opera sul costo effettivo.

Per l’aggiornamento dei prezzi per l’anno in corso, il tavolo di lavoro ha fatto riferimento:

per le opere edili, ai costi della manodopera stabiliti al 1° febbraio 2001 dalla Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

per i materiali, agli aggiornamenti medi rilevati sempre dalla sopraccitata Commissione unica del Ministero LL.PP.;

per tutte  le altre sezioni, applicando ove ritenuto necessario, un aumento pari a circa il 2%, sempre tenendo conto delle variazioni medie rilevate dalla Commissione unica del Ministero LL.PP..

L’imminente avvento dell’Euro, ha imposto anche l’adozione di tale valuta quale entità economica di riferimento. Le relative conversioni sono state operate in maniera ragionata, assicurando sempre la maggiore corrispondenza possibile all’originario valore espresso in lire; quale esempio, in presenza di articoli con prezzi unitari particolarmente contenuti e non convertibili per effetto dell’impiego dei decimali, si è ricorso alla modificazione della relativa unità di misura.

Il prezzario si compone sempre di  5 volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza ovvero viene evidenziato, sul frontespizio di ogni testo, quale è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro e due nuove sezioni inerenti rispettivamente la bioedilizia e la segnaletica; il secondo volume comprende gli impianti elettrici e termici ed un nuovo capitolo inerente gli impianti antincendio; il terzo volume riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, quali fognature, depuratori e discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”  ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto ed ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l’agricoltura.

Un particolare cenno merita il primo volume, che si pone, anche in questa edizione, come una porta di accesso alla lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale quali la mano d’opera, i noleggi, i trasporti ed i  materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino e dai materiali e forniture inerenti la bioedilizia forniti dalla Environment Park  a seguto di una ricerca cofinanziata dall’Unione Europea inerente l’adozione di nuove tecniche di progettazione in chiave bioedile e per l’utilizzo delle energie rinnovabili. La stessa città di Torino ha procurato i prezzari relativi alla segnaletica, agli impianti elettrici e termici ed al capitolo inerente l’antincendio.

E’ importante segnalare che, comunque, il prezzario della città di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, di carattere prevalentemente urbano sia di nuova costruzione, sia soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è ritenuto opportuno ed adeguato, utilizzare comunque i prezzi esistenti quali prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti.

In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

L’articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti (art. 16 D.P.R. 21.12.1999 n. 554., pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28/04/2000).

I prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l’eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario in argomento.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potrà adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi riferite alle intrinseche specificità.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in Euro e, per facilitarne ancora la valutazione, viene fornita l’indicazione in lire.

Il prezzario è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

La Diffusione

Il prezzario del 2001, da considerarsi quale validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi confluiti attorno al tavolo di lavori, attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione, si prefigge l’obiettivo comune di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione e di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di ampliare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie cartacee sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella regione Piemonte.

Per divulgare ad un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario, sono stati proposti supporti informatici che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

Ad ogni copia dei cinque volumi viene allegato un CD rom, per facilitare le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenco prezzi.

Sono inoltre disponibili copie del CD rom presso il settore Opere Pubbliche della Regione a Torino, in distribuzione gratuita fino ad esaurimento. In più sarà messa a disposizione tramite internet la versione del prezzario in formato word e in formato ASCII. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della regione Piemonte potrà scaricarsi on line il prezzario, integralmente o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli Obiettivi Futuri

Il progetto sino ad ora attuato, avendo costituito un punto di partenza per interventi a venire, peraltro sin da ora previsti dalla Commissione Tecnica permanente costituita da alcuni rappresentanti della Regione, del CISPEL, dell’ASSISTAL Piemonte e Valle d’Aosta, dell’A.N.C.E. Piemonte, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino, si prefigge l’ambizioso obiettivo di realizzare una completa omogeneizzazione delle singole sezioni, mediante la creazione di una banca dati univoca. Tale passaggio risulta indispensabile, tra l’altro, per procedere alla eliminazione di tutte le duplicazioni, alla conseguente riduzione delle voci incluse ed all’arricchimento di ogni sezione con analisi strutturate in forma omogenea.

Opere Edili

Sezione: 01

Premessa

La presente sezione è tratta dall'elenco prezzi dei materiali e delle opere edili della Città di Torino edizione 1999,  aggiornato secondo le indicazioni stabilite dal gruppo ristretto di lavoro.

Pare opportuno segnalare che l'aggiornamento delle opere edili (opere compiute) è stato eseguito utilizzando i costi della mano d'opera edile (ed affine) in vigore dal 01.02.2001 .

Note:

- I materiali in fornitura della presente sezione sono da considerarsi a piè d'opera.

- I prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo dal computo  (contabilità) ogni eventuale sfrido già stimato nella valutazione del prezzo.

I diametri di valvole, saracinesche, rubinetterie, ecc., filettate sono quelli nominali.

| 01.P01 | MANO D'OPERA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =I PREZZI DELLA MANO D'OPERA DA APPLICARE SONO QUELLI DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO (PAGA PIU' ONERI) IN VIGORE IL GIORNO DELL'APPALTO, MAGGIORATI DEL 24,30 PER CENTO, PER SPESE GENERALI ED UTILI. LA VARIAZIONE OFFERTA SARA' APPLICATA SOLTANTO ALLA MAGGIORAZIONE DEL 24,30 PER CENTO SOPRA INDICATA. - PAGA + ONERI NON SOGGETTI A VARIAZIONE, CON ARROTONDAMENTO ALLA LIRA SUPERIORE. - 24,30 PER CENTO PER SPESE GENERALI, UTILI, ECC. SOGGETTI A VARIAZIONE CON ARROTONDAMENTO ALLA LIRA SUPERIORE |  |  |  |  |
|  | OPERAIO SPECIALIZZATO |  |  |  |  |
| 01.P01.A10 005 | ORE NORMALI | ora | € 23,00 | Lit 44.534 |  |
| 01.P01.A10 010 | ORE STRAORDINARIE DIURNE | ora | € 31,10 | Lit 60.217 |  |
| 01.P01.A10 015 | ORE STRAORDINARIE NOTTURNE | ora | € 32,20 | Lit 62.347 |  |
| 01.P01.A10 020 | ORE STRAORDINARIE FESTIVE | ora | € 35,60 | Lit 68.931 |  |
| 01.P01.A10 025 | ORE STRAORDINARIE FESTIVE NOTTURNE | ora | € 39,10 | Lit 75.708 |  |
| 01.P01.A10 030 | ORE FESTIVE NORMALI | ora | € 33,30 | Lit 64.477 |  |
| 01.P01.A10 035 | ORE NOTTURNE CONTINUATIVE | ora | € 26,50 | Lit 51.311 |  |
| 01.P01.A10 040 | ORE NOTTURNE FESTIVE NORMALI | ora | € 34,50 | Lit 66.801 |  |
| 01.P01.A10 045 | LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA OLTRE M.3,50 | ora | € 26,00 | Lit 50.343 |  |
| 01.P01.A10 050 | LAVORI IN ACQUA (ALMENO CM.12) | ora | € 26,70 | Lit 51.698 |  |
| 01.P01.A10 055 | LAVORI PER COSTRUZIONE POZZI OLTRE MT.3,50 | ora | € 27,40 | Lit 53.053 |  |
| 01.P01.A10 060 | LAVORI PER FOGNATURE NUOVE IN GALLERIA | ora | € 27,40 | Lit 53.053 |  |
| 01.P01.A10 065 | LAVORI DI RIPARAZIONE O SPURGO DI FOGNATURE | ora | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
| 01.P01.A10 070 | LAVORI IN GALLERIA DI PERFORAZIONE | ora | € 33,60 | Lit 65.058 |  |
| 01.P01.A10 075 | LAVORI IN GALLERIA DI RIFINITURA OPERE MURARIE | ora | € 29,00 | Lit 56.151 |  |
| 01.P01.A10 080 | LAVORI IN GALLERIA DI RIPARAZIONE O MANUTENZIONE | ora | € 27,10 | Lit 52.472 |  |
|  | OPERAIO QUALIFICATO |  |  |  |  |
| 01.P01.A20 005 | ORE NORMALI | ora | € 21,70 | Lit 42.017 |  |
| 01.P01.A20 010 | ORE STRAORDINARIE DIURNE | ora | € 29,30 | Lit 56.732 |  |
| 01.P01.A20 015 | ORE STRAORDINARIE NOTTURNE | ora | € 30,40 | Lit 58.862 |  |
| 01.P01.A20 020 | ORE STRAORDINARIE FESTIVE | ora | € 33,60 | Lit 65.058 |  |
| 01.P01.A20 025 | ORE STRAORDINARIE FESTIVE NOTTURNE | ora | € 36,80 | Lit 71.254 |  |
| 01.P01.A20 030 | ORE FESTIVE NORMALI | ora | € 31,40 | Lit 60.798 |  |
| 01.P01.A20 035 | ORE NOTTURNE CONTINUATIVE | ora | € 24,90 | Lit 48.213 |  |
| 01.P01.A20 040 | ORE NOTTURNE FESTIVE NORMALI | ora | € 32,50 | Lit 62.928 |  |
| 01.P01.A20 045 | LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA OLTRE M.3,50 | ora | € 24,50 | Lit 47.438 |  |
| 01.P01.A20 050 | LAVORI IN ACQUA (ALMENO CM.12) | ora | € 25,20 | Lit 48.794 |  |
| 01.P01.A20 055 | LAVORI PER COSTRUZIONE POZZI OLTRE MT.3,50 | ora | € 25,80 | Lit 49.955 |  |
| 01.P01.A20 060 | LAVORI PER FOGNATURE NUOVE IN GALLERIA | ora | € 25,80 | Lit 49.955 |  |
| 01.P01.A20 065 | LAVORI DI RIPARAZIONE O SPURGO DI FOGNATURE | ora | € 26,20 | Lit 50.730 |  |
| 01.P01.A20 070 | LAVORI IN GALLERIA DI PERFORAZIONE | ora | € 31,70 | Lit 61.379 |  |
| 01.P01.A20 075 | LAVORI IN GALLERIA DI RIFINITURA OPERE MURARIE | ora | € 27,30 | Lit 52.860 |  |
| 01.P01.A20 080 | LAVORI IN GALLERIA DI RIPARAZIONE O MANUTENZIONE | ora | € 25,60 | Lit 49.568 |  |
|  | OPERAIO COMUNE |  |  |  |  |
| 01.P01.A30 005 | ORE NORMALI | ora | € 20,00 | Lit 38.725 |  |
| 01.P01.A30 010 | ORE STRAORDINARIE DIURNE | ora | € 26,90 | Lit 52.085 |  |
| 01.P01.A30 015 | ORE STRAORDINARIE NOTTURNE | ora | € 27,90 | Lit 54.021 |  |
| 01.P01.A30 020 | ORE STRAORDINARIE FESTIVE | ora | € 30,90 | Lit 59.830 |  |
| 01.P01.A30 025 | ORE STRAORDINARIE FESTIVE NOTTURNE | ora | € 33,90 | Lit 65.639 |  |
| 01.P01.A30 030 | ORE FESTIVE NORMALI | ora | € 28,90 | Lit 55.958 |  |
| 01.P01.A30 035 | ORE NOTTURNE CONTINUATIVE | ora | € 23,00 | Lit 44.534 |  |
| 01.P01.A30 040 | ORE NOTTURNE FESTIVE NORMALI | ora | € 29,90 | Lit 57.894 |  |
| 01.P01.A30 045 | LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA OLTRE M.3,50 | ora | € 22,60 | Lit 43.759 |  |
| 01.P01.A30 050 | LAVORI IN ACQUA (ALMENO CM.12) | ora | € 23,20 | Lit 44.921 |  |
| 01.P01.A30 055 | LAVORI PER COSTRUZIONE POZZI OLTRE MT.3,50 | ora | € 23,80 | Lit 46.083 |  |
| 01.P01.A30 060 | LAVORI PER FOGNATURE NUOVE IN GALLERIA | ora | € 23,80 | Lit 46.083 |  |
| 01.P01.A30 065 | LAVORI DI RIPARAZIONE O SPURGO DI FOGNATURE | ora | € 24,20 | Lit 46.857 |  |
| 01.P01.A30 070 | LAVORI IN GALLERIA DI PERFORAZIONE | ora | € 29,10 | Lit 56.345 |  |
| 01.P01.A30 075 | LAVORI IN GALLERIA DI RIFINITURA OPERE MURARIE | ora | € 25,20 | Lit 48.794 |  |
| 01.P01.A30 080 | LAVORI IN GALLERIA DI RIPARAZIONE O MANUTENZIONE | ora | € 23,60 | Lit 45.695 |  |

| 01.P02 | LEGANTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CEMENTO TIPO 325 |  |  |  |  |
| 01.P02.A10 005 | SFUSO | ql | € 7,63 | Lit 14.773 |  |
| 01.P02.A10 010 | IN SACCHI | ql | € 9,36 | Lit 18.123 |  |
|  | CEMENTO TIPO 425 |  |  |  |  |
| 01.P02.A20 005 | SFUSO | ql | € 8,74 | Lit 16.922 |  |
| 01.P02.A20 010 | IN SACCHI | ql | € 11,60 | Lit 22.460 |  |
|  | CEMENTO A PRONTA PRESA |  |  |  |  |
| 01.P02.A30 005 |  | ql | € 29,20 | Lit 56.539 |  |
|  | CEMENTO FUSO ALLUMINOSO |  |  |  |  |
| 01.P02.A40 005 |  | ql | € 48,60 | Lit 94.102 |  |
|  | CEMENTO BIANCO |  |  |  |  |
| 01.P02.A50 005 | TIPO 325 | ql | € 20,60 | Lit 39.887 |  |
|  | CALCE IN ZOLLE |  |  |  |  |
| 01.P02.A80 005 |  | ql | € 8,53 | Lit 16.516 |  |
|  | CALCE IN SACCHI |  |  |  |  |
| 01.P02.A90 005 | IDRAULICA MACINATA | ql | € 7,35 | Lit 14.231 |  |
| 01.P02.A90 010 | IDRAULICA PLASTICA | ql | € 6,86 | Lit 13.282 |  |
|  | CALCE PLASTICO-ADESIVA |  |  |  |  |
| 01.P02.B00 005 |  | ql | € 9,29 | Lit 17.987 |  |
|  | CALCE SPENTA SFUSA |  |  |  |  |
| 01.P02.B30 005 |  | ql | € 6,93 | Lit 13.418 |  |
|  | CALCE SPENTA IN SACCHI GRASSELLO |  |  |  |  |
| 01.P02.B40 005 |  | ql | € 8,46 | Lit 16.380 |  |
|  | GESSO |  |  |  |  |
| 01.P02.B50 005 |  | ql | € 11,60 | Lit 22.460 |  |
|  | SCAGLIOLA |  |  |  |  |
| 01.P02.B60 005 | NORMALE | ql | € 11,60 | Lit 22.460 |  |
| 01.P02.B60 010 | SCELTA PER STUCCHI | ql | € 11,60 | Lit 22.460 |  |
|  | MISCELA PER INTONACO A BASE DI PERLITE, SCAGLIOLA, CALCE BIANCA ED INERTI |  |  |  |  |
| 01.P02.B70 005 | PIGMENTATO | kg | € 0,69 | Lit 1.336 |  |
| 01.P02.B70 010 | GRANULATO | kg | € 0,69 | Lit 1.336 |  |
|  | MISCELE PER PIETRE ARTIFICIALI |  |  |  |  |
| 01.P02.B80 005 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ql | € 23,60 | Lit 45.695 |  |
| 01.P02.B80 010 | PIETRE TENERE (TIPO TRAVERTINO, MARMI, ECC.) | ql | € 16,70 | Lit 32.335 |  |
|  | MISCELE PER INTONACI PIETRIFICATI |  |  |  |  |
| 01.P02.B90 005 | TINTE CHIARE O SCURE | ql | € 20,90 | Lit 40.468 |  |
|  | MALTA REOPLASTICA PREMISCELATA ANTIRITIRO |  |  |  |  |
| 01.P02.E00 005 | PER RINFORZI STRUTTURALI E CUCITURE | kg | € 0,66 | Lit 1.277 |  |
|  | BETONCINO REOPLASTICO PREMISCELATO ANTIRITIRO |  |  |  |  |
| 01.P02.E50 005 | PER RINFORZI STRUTTURALI E CUCITURE | kg | € 0,69 | Lit 1.336 |  |
|  | ADDITIVO FLUIDIFICANTE E INCREMENTATORE DELLA RESISTENZA MECCANICA |  |  |  |  |
| 01.P02.F00 005 | PER CALCESTRUZZI | kg | € 1,04 | Lit 2.013 |  |
|  | ADESIVO STRUTTURALE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE APPLICABILE SU ELEMENTI IN CLS, PIETRA, MARMO, LEGNO ECC. |  |  |  |  |
| 01.P02.F15 005 | PER RIPRISTINI ED INCOLLAGGI | kg | € 8,87 | Lit 17.174 |  |
|  | MALTA PRONTA MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA A BASE DI CEMENTI SPECIALI E RESINE SINTETICHE |  |  |  |  |
| 01.P02.F18 005 | PER RIPRISTINI | kg | € 1,39 | Lit 2.691 |  |
|  | INTONACO AERATO DEUMIDIFICANTE E CALCIFICANTE |  |  |  |  |
| 01.P02.F20 005 | IN SACCHI | kg | € 1,53 | Lit 2.962 |  |
|  | CEMENTO OSMOTICO BIERMETICO PER CONTROSPINTA E CONTENIMENTO ACQUE |  |  |  |  |
| 01.P02.F25 005 | NORMALE | kg | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
| 01.P02.F25 010 | ANTIACIDO PER ACQUE FOGNARIE | kg | € 2,35 | Lit 4.550 |  |
|  | REAGENTE LIQUIDO PER MALTE CEMENTIZIE AD AZIONE AGGRAPPANTE E DESALINIZZANTE SU MURATURE UMIDE A CAUSA DELLA RISALITA CAPILLARE |  |  |  |  |
| 01.P02.F50 005 | PER L'AGGRAPPAGGIO DELL'INTONACO AERATO | lt | € 14,60 | Lit 28.269 |  |
|  | REAGENTE POROGENO IN POLVERE PER MALTE TRASPIRANTI DA INTONACO PER LA REALIZZAZIONE DI UN RINZAFFO E DI UN INTONACO AERATO AD AZIONE EVAPORANTE DELLA UMIDITA' DI RISALITA CAPILLARE |  |  |  |  |
| 01.P02.F60 005 | PER IL RISANAMENTO DI MURATURE DI OGNI TIPO | kg | € 125,00 | Lit 242.033 |  |
|  | RETTANGOLE DOPPIO PANNO NON-TESSUTO PER LA REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO CON LAMA D'ARIA INCORPORATA, PER IL RISANAMENTO DI INTONACI INFESTATI DA MUFFE DOVUTE A CONDENSE |  |  |  |  |
| 01.P02.F70 005 | DIMENSIONI CM.50X100 | mq | € 5,82 | Lit 11.269 |  |
|  | MALTA PREMISCELATA CEMENTIZIA ANTIRITIRO, AERATA E ANTIMUFFA, PER L'INCOLLAGGIO DI RETTANGOLE DOPPIO PANNO NON-TESSUTO |  |  |  |  |
| 01.P02.F80 005 | COLLANTE MACROPOROSO ANTIMUFFA | kg | € 1,87 | Lit 3.620 |  |

| 01.P03 | MATERIALI DI FIUME E DI CAVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =NOTE ESPLICATIVE: SONO ESCLUSI DALLA FORNITURA TUTTI I MATERIALI CHE RICADONO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257, RECANTE "NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO" (G.U.- SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87 DEL 13 APRILE 1992 - SERIE GENERALE). |  |  |  |  |
|  | POLVERE DI ROCCIA SERPENTINOSA, NON AMIANTIFERA, SFUSA |  |  |  |  |
| 01.P03.A20 005 | GRANULOMETRIA 0-3 MM. | mc | € 34,10 | Lit 66.026 |  |
| 01.P03.A20 010 | GRANULOMETRIA 0-1/2 MM. | mc | € 39,50 | Lit 76.482 |  |
|  | POLVERE DI ROCCIA QUARZIFERA O SILICEA, NON AMIANTIFERA, CON GRALUNOMETRIA SINO A MM. 0.10 |  |  |  |  |
| 01.P03.A22 005 | ASCIUTTA-SFUSA | ql | € 6,37 | Lit 12.334 |  |
| 01.P03.A22 010 | ASCIUTTA IN SACCHI | ql | € 7,52 | Lit 14.560 |  |
| 01.P03.A22 015 | UMIDA-SFUSA | ql | € 4,78 | Lit 9.255 |  |
| 01.P03.A22 020 | UMIDA IN SACCHI | ql | € 5,97 | Lit 11.559 |  |
|  | SABBIA DI ROCCIA QUARZIFERA O SILICEA, NON AMIANTIFERA, CON GRANULOMETRIA DA MM.0.11 A MM.1 |  |  |  |  |
| 01.P03.A24 005 | ASCIUTTA-SFUSA | ql | € 5,97 | Lit 11.559 |  |
| 01.P03.A24 010 | ASCIUTTA IN SACCHI | ql | € 7,17 | Lit 13.883 |  |
| 01.P03.A24 015 | UMIDA-SFUSA | ql | € 4,78 | Lit 9.255 |  |
| 01.P03.A24 020 | UMIDA IN SACCHI | ql | € 5,97 | Lit 11.559 |  |
|  | GRANELLA DI ROCCIA QUARZIFERA O SILICEA, NON AMIANTIFERA, CON GRANULOMETRIA DA MM.1.1 A MM.5 |  |  |  |  |
| 01.P03.A26 005 | ASCIUTTA-SFUSA | ql | € 5,17 | Lit 10.010 |  |
| 01.P03.A26 010 | ASCIUTTA IN SACCHI | ql | € 6,37 | Lit 12.334 |  |
| 01.P03.A26 015 | UMIDA-SFUSA | ql | € 3,98 | Lit 7.706 |  |
| 01.P03.A26 020 | UMIDA IN SACCHI | ql | € 5,17 | Lit 10.010 |  |
|  | GRANULATO DI ROCCIA QUARZIFERA O SILICEA, NON AMIANTIFERA, CON GRANULOMETRIA OLTRE MM.5 |  |  |  |  |
| 01.P03.A28 005 | ASCIUTTA-SFUSA | ql | € 5,17 | Lit 10.010 |  |
| 01.P03.A28 010 | ASCIUTTA IN SACCHI | ql | € 5,97 | Lit 11.559 |  |
| 01.P03.A28 015 | UMIDA-SFUSA | ql | € 3,98 | Lit 7.706 |  |
| 01.P03.A28 020 | UMIDA IN SACCHI | ql | € 5,17 | Lit 10.010 |  |
|  | POLVERE DI MARMO A GRANULOMETRIA SFERICA |  |  |  |  |
| 01.P03.A30 005 | SFUSA-BIANCA | ql | € 3,72 | Lit 7.202 |  |
| 01.P03.A30 010 | IN SACCHI BIANCA | ql | € 4,96 | Lit 9.603 |  |
| 01.P03.A30 015 | SFUSA-ROSSA | ql | € 5,05 | Lit 9.778 |  |
| 01.P03.A30 020 | IN SACCHI ROSSA | ql | € 6,37 | Lit 12.334 |  |
|  | POLVERE ROSSA TIPO "TENNISOL" |  |  |  |  |
| 01.P03.A40 005 |  | ql | € 6,02 | Lit 11.656 |  |
|  | PROVVISTA DI POLVERE DI FRANTOIO ATTA A COSTITUIRE PIANO DI GIOCO PER CAMPI GIOCO BOCCE, PROVENIENTE DA CAVE ACCETTE DALLA D.L., FORNITE SFUSE SUL LUOGO D'IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P03.A45 005 | DERIVANTE DA ROCCIA SERPENTINOSA NON AMIANTIFERA | ql | € 2,72 | Lit 5.266 |  |
| 01.P03.A45 010 | DERIVANTE DA FRANTUMAZIONE DI SABBIA GRANITA | ql | € 2,04 | Lit 3.949 |  |
|  | SABBIA FINE |  |  |  |  |
| 01.P03.A50 005 | DA INTONACO | mc | € 26,40 | Lit 51.117 |  |
|  | SABBIA GRANITA |  |  |  |  |
| 01.P03.A60 005 | DI CAVA | mc | € 26,30 | Lit 50.923 |  |
| 01.P03.A60 010 | DI FRANTUMAZIONE (DA UNIRE A SALE,USO ANTIGELO) | mc | € 25,00 | Lit 48.406 |  |
|  | SABBIA DI CAVA PER OPERAZIONI DI SABBIATURA |  |  |  |  |
| 01.P03.A65 005 | TIPO LERITE | kg | € 0,17 | Lit 329 |  |
| 01.P03.A70 005 | GHIAIA DI FIUME MISTA A SABBIA VIVA (SABBIONE) | mc | € 19,70 | Lit 38.144 |  |
|  | GHIAIA E GHIAIETTO VAGLIATI E LAVATI |  |  |  |  |
| 01.P03.A80 005 | PER CEMENTO ARMATO | mc | € 13,30 | Lit 25.752 |  |
|  | GHIAIA SEMPLICEMENTE VAGLIATA |  |  |  |  |
| 01.P03.A90 005 |  | mc | € 14,50 | Lit 28.075 |  |
|  | GHIAIA NATURALE SCEVRA DI MATERIE TERROSE |  |  |  |  |
| 01.P03.B00 005 | DI CAVA | mc | € 11,00 | Lit 21.298 |  |
|  | MATERIALE GHIAIO TERROSO |  |  |  |  |
| 01.P03.B05 005 | PER RILEVATO STRADALE | mc | € 5,47 | Lit 10.591 |  |
|  | PISELLO LAVATO |  |  |  |  |
| 01.P03.B10 005 |  | mc | € 17,60 | Lit 34.078 |  |
|  | MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO) |  |  |  |  |
| 01.P03.B20 005 |  | mc | € 20,70 | Lit 40.080 |  |
|  | CIOTTOLI SERPENTINOSI O SILICEI, NON AMIANTIFERI, PER RIEMPIMENTO GABBIONI, DRENAGGI E VESPAI |  |  |  |  |
| 01.P03.B30 005 | DEL DIAMETRO DI CIRCA CM. 5-10 | mc | € 9,91 | Lit 19.188 |  |
|  | CIOTTOLI SERPENTINOSI, NON AMIANTIFERI,PER CIOTTOLATI |  |  |  |  |
| 01.P03.B50 005 | DEL DIAMETRO DI CIRCA CM. 10-12 | mc | € 11,30 | Lit 21.879 |  |
|  | FILLER SERPENTINOSO O CALCAREO, NON AMIANTIFERO |  |  |  |  |
| 01.P03.B60 005 |  | ql | € 2,72 | Lit 5.266 |  |
|  | PIETRISCHETTO DI PEZZATURA MEDIA O MINUTA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE |  |  |  |  |
| 01.P03.B70 005 |  | mc | € 19,20 | Lit 37.176 |  |
|  | PIETRISCHETTO DI PEZZATURA MEDIA O MINUTA (DIM. MAX MM.25) TOTALMENTE PROVENIENTE DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCE DI ORIGENE BASALTICA O GRANITICA CON VALORI ALLA PROVA "LOS ANGELES" UGUALI O INFERIORI A 18 E CON COEFFICIENTE C.L.A. MAGGIORE O UGUALE A 45, DI FORMA POLIEDRICA A SPIGOLI VIVI CON TOTALE ESCLUSIONE DI ELEMENTI LAMELLARI |  |  |  |  |
| 01.P03.B75 005 | PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONI SPECIALI | mc | € 51,80 | Lit 100.298 |  |
|  | PIETRISCO SFUSO, DI CAVE NOTE ED ACCETTE O DI TORRENTE, OTTENUTO DALLA FRANTUMAZIONE MECCANICA DI ROCCIA O DI CIOTTOLI SERPENTINOSI NON AMIANTIFERI DI BUONA QUALITA' |  |  |  |  |
| 01.P03.B80 005 | PEZZATURA PICCOLA (5/15-15/30) | mc | € 20,00 | Lit 38.725 |  |
| 01.P03.B80 010 | PEZZATURA MISTA (30/40-40/60-40/80) | mc | € 19,80 | Lit 38.338 |  |
|  | GRANIGLIA DI MARMO |  |  |  |  |
| 01.P03.B90 005 | A PIU' COLORI | ql | € 6,12 | Lit 11.849 |  |
|  | GRANIGLIA SFUSA, DI CAVE NOTE E ACCETTE O DI TORRENTE, OTTENUTA DALLA FRANTUMAZIONE MECCANICA DI ROCCIA O DI CIOTTOLI SERPENTINOSI NON AMIANTIFERI |  |  |  |  |
| 01.P03.C00 005 | PEZZATURA 3/5-3/8 | mc | € 21,10 | Lit 40.855 |  |
| 01.P03.C00 010 | PEZZATURA 5/10-10/30 | mc | € 20,00 | Lit 38.725 |  |
|  | MISTO GRANULARE DI CAVA O DI FIUME, ANIDRO, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI A CM. 12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE |  |  |  |  |
| 01.P03.C60 005 | SFUSO | mc | € 14,30 | Lit 27.688 |  |
| 01.P03.C75 005 | MISTO FRANTUMATO PROVENIENTE DALLA FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE | mc | € 11,50 | Lit 22.267 |  |
|  | MASSI DI CAVA DI NATURA GRANITICA PER DIFESE IDRAULICHE |  |  |  |  |
| 01.P03.C80 005 | PESO MEDIO DA 4 A 10 QUINTALI | ql | € 1,26 | Lit 2.439 |  |

| 01.P04 | LATERIZI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MATTONI FACCIA-VISTA SABBIATI SU TRE FACCE |  |  |  |  |
| 01.P04.A10 005 | SPESSORE CM. 7 | cad | € 0,25 | Lit 484 |  |
|  | MATTONI SEMIPIENI |  |  |  |  |
| 01.P04.A20 005 | 7X12X24 | cad | € 0,13 | Lit 251 |  |
|  | MATTONI FORATI |  |  |  |  |
| 01.P04.A30 005 | 6X12X24 A DUE FORI | cad | € 0,13 | Lit 251 |  |
| 01.P04.A30 010 | 8X12X24 A QUATTRO FORI | cad | € 0,13 | Lit 251 |  |
| 01.P04.A30 015 | 8X15X30 A SEI FORI | cad | € 0,23 | Lit 445 |  |
| 01.P04.A30 020 | 12X12X24 A NOVE FORI | cad | € 0,21 | Lit 406 |  |
|  | MATTONI PIENI COMUNI 6X12X24 |  |  |  |  |
| 01.P04.A60 005 | LAVORATI A MANO | cad | € 0,92 | Lit 1.781 |  |
| 01.P04.A60 010 | LAVORATI A MACCHINA | cad | € 0,22 | Lit 425 |  |
|  | MATTONI PIENI A PARAMENTO 6X12X24 |  |  |  |  |
| 01.P04.A80 005 | RANDATI A MANO | cad | € 0,92 | Lit 1.781 |  |
| 01.P04.A80 010 | RIBATTUTI A MANO | cad | € 0,92 | Lit 1.781 |  |
| 01.P04.A80 015 | IMPRESSI A MACCHINA | cad | € 0,23 | Lit 445 |  |
| 01.P04.A80 020 | LISCIATI A MACCHINA | cad | € 0,23 | Lit 445 |  |
| 01.P04.A80 025 | SABBIATI A MACCHINA | cad | € 0,23 | Lit 445 |  |
|  | MATTONI MULTIFORI 6X12X24 SCELTI PER FACCIA A VISTA |  |  |  |  |
| 01.P04.B30 005 | LISCI | cad | € 0,18 | Lit 348 |  |
| 01.P04.B30 010 | IMPRESSI | cad | € 0,18 | Lit 348 |  |
| 01.P04.B30 015 | SABBIATI | cad | € 0,21 | Lit 406 |  |
|  | MATTONI COPRIFERRO |  |  |  |  |
| 01.P04.B70 005 | FORATI | cad | € 0,23 | Lit 445 |  |
|  | TAVELLE FORATE "PERRET" |  |  |  |  |
| 01.P04.B80 005 | SPESSORE CM. 3 | mq | € 4,45 | Lit 8.616 |  |
| 01.P04.B80 010 | SPESSORE CM. 3.5 | mq | € 4,58 | Lit 8.868 |  |
|  | TAVELLE SPACCABILI A DOPPIA PARETE |  |  |  |  |
| 01.P04.C20 005 | 3X25X40 | mq | € 4,45 | Lit 8.616 |  |
|  | TAVELLONI FORATI 6X25 |  |  |  |  |
| 01.P04.C30 005 | DELLA LUNGHEZZA DI MT.1 | mq | € 4,32 | Lit 8.364 |  |
| 01.P04.C30 010 | DELLA LUNGHEZZA DI MT.1,20 | mq | € 4,71 | Lit 9.119 |  |
| 01.P04.C30 015 | DELLA LUNGHEZZA DI MT.1,40 | mq | € 5,11 | Lit 9.894 |  |
| 01.P04.C30 020 | DELLA LUNGHEZZA DI MT.1,60 | mq | € 5,63 | Lit 10.901 |  |
| 01.P04.C30 025 | DELLA LUNGHEZZA DI MT.1,80 | mq | € 6,29 | Lit 12.179 |  |
| 01.P04.C30 030 | DELLA LUNGHEZZA DI MT.2 | mq | € 6,81 | Lit 13.185 |  |
|  | TAVELLONI IN LATERO-GESSO COSTITUITI DA LATERIZIO A QUATTRO FORI DOPPI, PREINTONACATI IN GESSO DELLE DIMENSIONI DI CM. 100 X 33,3 |  |  |  |  |
| 01.P04.C60 005 | DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 11,50 | Lit 22.267 |  |
| 01.P04.C60 010 | DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 12,50 | Lit 24.203 |  |
| 01.P04.C60 015 | DELLO SPESSORE DI CM.10 | mq | € 13,60 | Lit 26.333 |  |
| 01.P04.C60 020 | DELLO SPESSORE DI CM.12 | mq | € 15,00 | Lit 29.044 |  |
|  | BLOCCHI FORATI FONDELLI COMPRESI, PER SOLAI IN C.A.; PER CENTIMETRO DI ALTEZZA |  |  |  |  |
| 01.P04.C90 005 | SENZA ALETTE | mq | € 0,47 | Lit 910 |  |
| 01.P04.C90 010 | CON ALETTE | mq | € 0,47 | Lit 910 |  |
|  | TEGOLE CURVE |  |  |  |  |
| 01.P04.E50 010 | NORMALI - LAVORATE A MACCHINA | cad | € 0,31 | Lit 600 |  |
| 01.P04.E50 015 | CON NASELLO ANTISCIVOLO PER LISTELL. ORIZZONTALE | cad | € 0,33 | Lit 638 |  |
| 01.P04.E50 020 | DI COLORE ANTICHIZZATO-CON FORO PER GANCIO | cad | € 0,35 | Lit 677 |  |
| 01.P04.E50 025 | DI COLORE NORMALE-CON FORO PER GANCIO | cad | € 0,31 | Lit 600 |  |
|  | FORNITURA DI TEGOLE SPECIALI OPPORTUNAMENTE SAGOMATE A "FERMA NEVE" |  |  |  |  |
| 01.P04.E60 005 | DEL TIPO PIANO (MARSIGLIESI, PORTOGHESI ETC.) | cad | € 2,10 | Lit 4.066 |  |
|  | TEGOLE PIANE TIPO "MARSIGLIESE" COMUNE |  |  |  |  |
| 01.P04.E70 005 |  | cad | € 0,35 | Lit 677 |  |
|  | TEGOLE TIPO "OLANDESE O PORTOGHESE" |  |  |  |  |
| 01.P04.E80 005 |  | cad | € 0,35 | Lit 677 |  |
|  | TEGOLONI DI COLMO |  |  |  |  |
| 01.P04.E90 005 | PER TEGOLE CURVE | cad | € 0,96 | Lit 1.858 |  |
| 01.P04.E90 010 | PER TEGOLE PIANE | cad | € 0,72 | Lit 1.394 |  |
| 01.P04.E90 015 | PER TEGOLE TIPO "OLANDESE" | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |  |
|  | LATERIZIO ALVEOLATO TERMOACUSTICO A FORI VERTICALI CON RESISTENZA AL FUOCO F180 |  |  |  |  |
| 01.P04.F02 005 | DIMENSIONI CM. 8X22.5X45 | cad | € 0,55 | Lit 1.064 |  |
| 01.P04.F02 010 | DIMENSIONI CM. 10X22.5X30 | cad | € 0,45 | Lit 871 |  |
| 01.P04.F02 015 | DIMENSIONI CM. 13X22.5X30 | cad | € 0,59 | Lit 1.142 |  |
| 01.P04.F02 020 | DIMENSIONI CM. 18X22.5X25 | cad | € 0,73 | Lit 1.413 |  |
| 01.P04.F02 025 | DIMENSIONI CM. 20X22.5X30 | cad | € 0,91 | Lit 1.762 |  |
| 01.P04.F02 030 | DIMENSIONI CM. 20X22.5X35 | cad | € 1,11 | Lit 2.149 |  |
| 01.P04.F02 035 | TAVELLA SPACCABILE CM. 3.8X22.5X45 | mq | € 4,94 | Lit 9.565 |  |

| 01.P05 | ELEMENTI IN CONGLOMERATO LEGGERO E DI CALCESTRUZZO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BLOCCHI FORATI IN CLS (REI 60) E IN CLS LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA (REI 90) DELLE DIMENSIONI DI CM. 8X20X50 |  |  |  |  |
| 01.P05.A05 005 | IN CLS (REI 60) GREZZI | mq | € 6,16 | Lit 11.927 |  |
| 01.P05.A05 010 | IN CLS (REI 60) FACCIA VISTA GRIGI | mq | € 7,29 | Lit 14.115 |  |
| 01.P05.A05 015 | IN CLS (REI 60) FACCIA VISTA COLORATI | mq | € 8,33 | Lit 16.129 |  |
| 01.P05.A05 020 | IN CLS LEGGERO (REI 90) FACCIA VISTA GRIGI | mq | € 11,00 | Lit 21.298 |  |
| 01.P05.A05 025 | IN CLS LEGGERO (REI 90) FACCIA VISTA COLORATI | mq | € 12,10 | Lit 23.428 |  |
|  | BLOCCHI FORATI IN CLS (REI 90) E IN CLS LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA (REI 120) DELLE DIMENSIONI DI CM.12X20X50 |  |  |  |  |
| 01.P05.A10 005 | IN CLS (REI 90) GREZZI | mq | € 8,10 | Lit 15.683 |  |
| 01.P05.A10 010 | IN CLS (REI 90) FACCIA VISTA GRIGI | mq | € 8,85 | Lit 17.135 |  |
| 01.P05.A10 015 | IN CLS (REI 90) FACCIA VISTA COLORATI | mq | € 10,20 | Lit 19.749 |  |
| 01.P05.A10 020 | IN CLS LEGGERO (REI 120) FACCIA VISTA GRIGI | mq | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
| 01.P05.A10 025 | IN CLS LEGGERO (REI 120) FACCIA VISTA COLORATI | mq | € 14,00 | Lit 27.107 |  |
|  | BLOCCHI FORATI IN CLS (REI 90) E IN CLS LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA (REI 120) DELLE DIMENSIONI DI CM.15X20X50 |  |  |  |  |
| 01.P05.A15 005 | IN CLS (REI 90) GREZZI | mq | € 9,91 | Lit 19.188 |  |
| 01.P05.A15 010 | IN CLS (REI 90) FACCIA VISTA GRIGI | mq | € 11,00 | Lit 21.298 |  |
| 01.P05.A15 015 | IN CLS (REI 90) FACCIA VISTA COLORATI | mq | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
| 01.P05.A15 020 | IN CLS LEGGERO (REI 120) FACCIA VISTA GRIGI | mq | € 13,60 | Lit 26.333 |  |
| 01.P05.A15 025 | IN CLS LEGGERO (REI 120) FACCIA VISTA COLORATI | mq | € 15,40 | Lit 29.818 |  |
|  | BLOCCHI FORATI IN CLS (REI 120) E IN CLS LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA (REI 180) DELLE DIMENSIONI DI CM.20X20X50 |  |  |  |  |
| 01.P05.A20 005 | IN CLS (REI 120) GREZZI | mq | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
| 01.P05.A20 010 | IN CLS (REI 120) FACCIA VISTA GRIGI | mq | € 13,40 | Lit 25.946 |  |
| 01.P05.A20 015 | IN CLS (REI 120) FACCIA VISTA COLORATI | mq | € 15,30 | Lit 29.624 |  |
| 01.P05.A20 020 | IN CLS LEGGERO (REI 180) FACCIA VISTA GRIGI | mq | € 18,30 | Lit 35.433 |  |
| 01.P05.A20 025 | IN CLS LEGGERO (REI 180) FACCIA VISTA COLORATI | mq | € 20,40 | Lit 39.499 |  |
|  | BLOCCHI FORATI IN CLS (REI 180) E IN CLS LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA (REI 180) DELLE DIMENSIONI DI CM.25X20X50 |  |  |  |  |
| 01.P05.A25 005 | IN CLS GREZZI | mq | € 16,70 | Lit 32.335 |  |
| 01.P05.A25 010 | IN CLS FACCIA VISTA GRIGI | mq | € 18,80 | Lit 36.401 |  |
| 01.P05.A25 015 | IN CLS FACCIA VISTA COLORATI | mq | € 21,40 | Lit 41.436 |  |
| 01.P05.A25 020 | IN CLS LEGGERO FACCIA VISTA GRIGI | mq | € 24,00 | Lit 46.470 |  |
| 01.P05.A25 025 | IN CLS LEGGERO FACCIA VISTA COLORATI | mq | € 27,20 | Lit 52.666 |  |
|  | BLOCCHI FORATI IN CLS (REI 180) E IN CLS LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA (REI 180) DELLE DIMENSIONI DI CM.33X20X50 |  |  |  |  |
| 01.P05.A30 005 | IN CLS GREZZI | mq | € 21,70 | Lit 42.017 |  |
| 01.P05.A30 010 | IN CLS FACCIA VISTA GRIGI | mq | € 23,60 | Lit 45.695 |  |
| 01.P05.A30 015 | IN CLS FACCIA VISTA COLORATI | mq | € 26,00 | Lit 50.343 |  |
| 01.P05.A30 020 | IN CLS LEGGERO FACCIA VISTA GRIGI | mq | € 27,90 | Lit 54.021 |  |
| 01.P05.A30 025 | IN CLS LEGGERO FACCIA VISTA COLORATI | mq | € 29,20 | Lit 56.539 |  |
|  | BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA CON FACCIA A VISTA RIGATA DELLE DIMENSIONI CM.25X20X50 |  |  |  |  |
| 01.P05.A35 005 | IN COLORI NORMALI (GRIGIO-ROSSO) | mq | € 19,10 | Lit 36.982 |  |
| 01.P05.A35 010 | IN COLORI SPECIALI (GIALLO-BEIGE) | mq | € 20,00 | Lit 38.725 |  |
|  | BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA CON FACCIA A VISTA RIGATA DELLE DIMENSIONI CM.33X20X50 |  |  |  |  |
| 01.P05.A40 005 | IN COLORI NORMALI (GRIGIO-ROSSO) | mq | € 25,30 | Lit 48.987 |  |
| 01.P05.A40 010 | IN COLORI SPECIALI (GIALLO-BEIGE) | mq | € 27,60 | Lit 53.441 |  |
|  | BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA AD ALTO INDICE DI ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DELLE DIMENSIONI DI CM.20X25X50 |  |  |  |  |
| 01.P05.A45 005 | SENZA INTERPOSIZIONE DI POLISTIROLO ESPANSO | mq | € 21,80 | Lit 42.210 |  |
| 01.P05.A45 010 | CON INTERPOSIZIONE DI POLISTIROLO ESPANSO | mq | € 24,50 | Lit 47.438 |  |
|  | BLOCCHI FORATI PREFABBRICATI IN GESSO PER DIVISORI DI PARETI INTERNE |  |  |  |  |
| 01.P05.A80 005 | SPESSORE CM.8 | mq | € 12,40 | Lit 24.009 |  |
|  | BLOCCHI PIENI IN CALCESTRUZZO CELLULARE LEGGERO OTTENUTI DALL'IMPASTO DI CEMENTO, ACQUA, SABBIA ED APPOSITO SCHIUMOGENO DELLA DENSITA' DI 800 KG/MC, ADATTI ALLA REALIZZAZIONE DI MURI DI TAMPONAMENTO TERMO-FONO ISOLANTI |  |  |  |  |
| 01.P05.A90 005 | DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X25X10 | mq | € 9,28 | Lit 17.968 |  |
| 01.P05.A90 010 | DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X25X20 | mq | € 15,70 | Lit 30.399 |  |
| 01.P05.A90 015 | DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X25X25 | mq | € 20,30 | Lit 39.306 |  |
| 01.P05.A90 020 | DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X25X40 | mq | € 31,30 | Lit 60.605 |  |
|  | PROVVISTA DI PALI PILOTI TRONCOCONICI IN C.A. CENTRIFUGATO, A SEZIONE ANULARE, CON DIAMETRO IN PUNTA DI CM.22-24, RASTREMAZIONE CM. 1.5 AL ML, CONFEZIONATI CON CALCESTRUZZO AD ELEVATO TENORE DI CEMENTO TIPO 425, ARMATI LONGITUDINALMENTE CON TONDI IN ACCIAIO R=75 E TRASVERSALMENTE CON SPIRALE IN FILO LUCIDO CRUDO, INFITTITA ED IRROBUSTITA IN PUNTA ED AL CALCIO, COMPLETI DI PUNTAZZA METALLICA PER L'INFISSIONE |  |  |  |  |
| 01.P05.B32 005 | LUNGHEZZA DA MT 5.00 A MT 8.00 | ml | € 18,20 | Lit 35.240 |  |
| 01.P05.B32 010 | LUNGHEZZA DA MT 9.00 A MT 10.00 | ml | € 19,30 | Lit 37.370 |  |
| 01.P05.B32 015 | LUNGHEZZA DA MT 11.00 A MT 12.00 | ml | € 20,70 | Lit 40.080 |  |
| 01.P05.B32 020 | LUNGHEZZA DA MT 13.00 A MT 14.00 | ml | € 23,00 | Lit 44.534 |  |
|  | PROVVISTA DI ELEMENTI PREFABBRICATI RETTI O CURVI IN CALCESTRUZZO VIBRATO, R'BK 350 KG/CMQ, CON SEZIONE AD L, SPESSORE LATO VERTICALE CM. 10, LATO ORIZZONTALE CM.6,ALTEZZA COMPLESSIVA CM.35, BASE CM. 40; PER GLI ELEMENTI CURVI: RAGGIO INTERNO CM. 50-100-150-200, LUNGHEZZA MINIMA CM.80 |  |  |  |  |
| 01.P05.B35 005 | RETTI IN CEMENTO GRIGIO | ml | € 22,00 | Lit 42.597 |  |
| 01.P05.B35 010 | RETTI IN CEMENTO BIANCO | ml | € 24,20 | Lit 46.857 |  |
| 01.P05.B35 015 | CURVI IN CEMENTO GRIGIO | ml | € 25,40 | Lit 49.181 |  |
| 01.P05.B35 020 | CURVI IN CEMENTO BIANCO | ml | € 27,90 | Lit 54.021 |  |
|  | CORDOLI PREFABBRICATI RETTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CON RESISTENZA R'BK 350 KG/CMQ E CEMENTO TIPO 425 GETTATO IN CASSERO METALLICO E VIBRATO A SUPERFICIE LISCIA SULLE DUE FACCE VERTICALI E SU UNA ORIZZONTALE - SPIGOLI SMUSSATI DI CM.1 FRA LE FACCE SUDDETTE - RASTREMAZIONE MINIMA DA PERMETTERE L'ESTRAZIONE DAI CASSERI - FORO VERTICALE DI DIAMETRO CM.4 E PROFONDITA' CM.25 CON LEGGERA ARMATURA IN CORRISPONDENZA DEI SUDDETTI SECONDO DISEGNO DELLA CITTA' - DELLA LUNGHEZZA NOMINALE DI ML.1,20 E TALE COMUNQUE DA CONSENTIRE UN INTERASSE TRA FORO E FORO DEL CORDOLO SUCCESSIVO POSATO DI MT.1,20 |  |  |  |  |
| 01.P05.B45 005 | SPESSORE MINIMO CM 12 ALTEZZA CM 30 | ml | € 6,10 | Lit 11.811 |  |
|  | CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A M. 0,80 CON SMUSSO ARROTONDATO |  |  |  |  |
| 01.P05.B50 003 | SEZ. RETTANGOLARE CM. 7X25-KG/ML 38 CIRCA | ml | € 2,98 | Lit 5.770 |  |
| 01.P05.B50 005 | SEZ.RETTANGOLARE CM.10X25-KG/ML 54 CIRCA | ml | € 3,86 | Lit 7.474 |  |
| 01.P05.B50 010 | SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-15X25(H)-KG/ML 80 CIRCA | ml | € 5,45 | Lit 10.552 |  |
| 01.P05.B50 015 | SEZ.TRAPEZOIDALE CM.12-20X25(H)-KG/ML 110 CIRCA | ml | € 6,16 | Lit 11.927 |  |
|  | CORDOLI PREFABBRICATI ARMATI E VIBRATI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, DELL'ALTEZZA DI CM. 60 E LARGHEZZA CM. 200 |  |  |  |  |
| 01.P05.B54 005 | DELLO SPESSORE DI CM.20 E PESO DI KG. 600 C.A. | ml | € 21,10 | Lit 40.855 |  |
|  | CORDOLI PREFABBRICATI ARMATI E VIBRATI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, DELL'ALTEZZA DI CM. 45 E LARGHEZZA CM.200,CON SMUSSO RAGGIATO DI CM.7X12: |  |  |  |  |
| 01.P05.B56 005 | DELLO SPESSORE DI CM.20 E PESO KG. 430 CIRCA | ml | € 19,20 | Lit 37.176 |  |
|  | CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A M. 0.80 CON SMUSSO ARROTONDATO E MUNITI DI FORO A GOLA DI LUPO DELLE DIMENSIONI DI CM.12X35 |  |  |  |  |
| 01.P05.B60 005 | SEZ.RETTANGOLARE CM.10X25, PESO KG.54 CIRCA | ml | € 7,78 | Lit 15.064 |  |
| 01.P05.B60 010 | SEZ.TRAP.12-15X25-30(H), PESO KG.95 CIRCA | ml | € 13,70 | Lit 26.526 |  |
| 01.P05.B60 015 | SEZ.TRAP. 12-20X30(H), PESO KG.120 CIRCA | ml | € 15,60 | Lit 30.205 |  |
|  | CORDOLI PREFABBRICATI, RETTI O CURVI, IN CALCESTRUZZO GETTATO IN CASSERO METALLICO E VIBRATO CON SUPERFICIE LISCIA E SMUSSO, CON RESISTENZA R'BK 350 KG/CMQ E CEMENTO TIPO 425, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A ML. 0.80, A SEZIONE RETTANGOLARE |  |  |  |  |
| 01.P05.B65 005 | SEZ. CM.12X30, PESO KG.90 CIRCA | ml | € 7,20 | Lit 13.941 |  |
| 01.P05.B65 008 | SEZIONE CM.12X30-RAGGIO INTERNO MT 0.50 | ml | € 8,43 | Lit 16.322 |  |
| 01.P05.B65 010 | SEZ.CM.12X30X100,RAGGIO INT.M.1,25,PESO KG.90 | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |  |
| 01.P05.B65 015 | SEZ.CM.12X30X230,RAGGIO INT.M.3,00, PESO KG. 200 | cad | € 19,50 | Lit 37.757 |  |
|  | PROVVISTA SUL LUOGO DI IMPIEGO DI BARRIERE TIPO "NEW JERSEY", REALIZZATE IN C.A. PREFABBRICATO, CALCESTRUZZO CLASSE RCK 450, ARMATURA IN FERRO FE B44K OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATO A SOPPORTARE LE SOLLECITAZIONI DERIVANTI DALL'IMPATTO, COMPRESO GLI EVENTUALI ELEMENTI SPECIALI TERMINALI, LA FORNITURA DELLE MINUTERIE METALLICHE E DEI TASSELLI AD ESPANSIONE PER I FISSAGGI, EVENTUALI BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA TIPO DIWIDAG E MANICOTTI RELATIVI, PIASTRE DI ANCORAGGIO, BOCCOLE, ECC. |  |  |  |  |
| 01.P05.B67 005 | DELLE DIMENSIONI DI CM. 100X60 | ml | € 104,00 | Lit 201.372 |  |
| 01.P05.B70 005 | PROVVISTA DI ELEMENTO DISSUASORE DI TRAFFICO IN CLS CEMENTIZIO R'CK 350 CEMENTO TIPO 425 A FORMA CILINDRICA CON CALOTTA SEMISFERICA, GETTATO IN CASSERO METALLICO E MUNITO DI ANELLO PER IL SOLLEVAMENTO COME DA PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEL S.T.III LL.PP., POSATO SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L. O ACCATASTATO NEI MAGAZZINI MUNICIPALI | cad | € 61,70 | Lit 119.467 |  |
|  | PROVVISTA DI PIASTRA CARRABILE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO (1 DIAM.10 / 20 CM.) RBK 250, DELLO SPESSORE DI CM. 15, PER LA POSA DI CHIUSINI DI FOGNATURA, COME DA PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEL SETTORE III LL.PP. |  |  |  |  |
| 01.P05.B71 005 | DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI CM. 120X120 | cad | € 53,70 | Lit 103.977 |  |
|  | PROVVISTA DI PIASTRA CARRABILE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO (1 DIAM.10 / 20 CM.) RBK 250, DELLO SPESSORE DI CM. 15, PER LA POSA DI GRIGLIE STRADALI DI CM. 40X40, COME DA PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEL SETTORE III LL.PP. |  |  |  |  |
| 01.P05.B75 005 | DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI CM. 65X80 | cad | € 37,70 | Lit 72.997 |  |
|  | PROVVISTA DI PIASTRA CARRABILE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO (1 DIAM. 10 / 20 CM.) RBK 250, DELLO SPESSORE DI CM.15, PER LA POSA DI GRIGLIE DELLE DIMENSIONI DI CM.27X32, COME DA PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEL SETTORE III LL.PP. |  |  |  |  |
| 01.P05.B81 005 | DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI CM.70X50 | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |  |
|  | POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO (DIMENSIONI INTERNE CM.28X33X58) SPESSORE CM. 6 A DUE ELEMENTI |  |  |  |  |
| 01.P05.C10 005 |  | cad | € 21,00 | Lit 40.661 |  |
|  | TUBI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSI |  |  |  |  |
| 01.P05.C20 003 | DIAMETRO INTERNO CM.10 | ml | € 2,87 | Lit 5.557 |  |
| 01.P05.C20 010 | DIAMETRO INTERNO CM. 15 | ml | € 4,54 | Lit 8.790 |  |
| 01.P05.C20 015 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 | ml | € 5,19 | Lit 10.049 |  |
| 01.P05.C20 020 | DIAMETRO INTERNO CM. 25 | ml | € 6,48 | Lit 12.547 |  |
| 01.P05.C20 025 | DIAMETRO INTERNO CM. 30 | ml | € 7,46 | Lit 14.444 |  |
| 01.P05.C20 030 | DIAMETRO INTERNO CM. 40 | ml | € 11,70 | Lit 22.654 |  |
| 01.P05.C20 035 | DIAMETRO INTERNO CM. 50 | ml | € 14,30 | Lit 27.688 |  |
| 01.P05.C20 040 | DIAMETRO INTERNO CM. 60 | ml | € 18,20 | Lit 35.240 |  |
| 01.P05.C20 050 | DIAMETRO INTERNO CM. 80 | ml | € 31,30 | Lit 60.605 |  |
| 01.P05.C20 060 | DIAMETRO INTERNO CM. 100 | ml | € 40,90 | Lit 79.193 |  |
| 01.P05.C20 065 | DIAMETRO INTERNO CM. 120 | ml | € 54,50 | Lit 105.526 |  |
| 01.P05.C20 070 | DIAMETRO INTERNO CM. 150 | ml | € 84,30 | Lit 163.227 |  |
|  | TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AD ALTA RESISTENZA, CON PIANO D'APPOGGIO, MUNITI DI GIUNTO CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA, AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1.00 KN PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML. DI LUNGHEZZA VALUTATA CON PROVA ESEGUITA IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO |  |  |  |  |
| 01.P05.C25 005 | DIAMETRO INTERNO CM.30 | ml | € 13,70 | Lit 26.526 |  |
| 01.P05.C25 010 | DIAMETRO INTERNO CM.40 | ml | € 18,90 | Lit 36.595 |  |
| 01.P05.C25 015 | DIAMETRO INTERNO CM.50 | ml | € 26,00 | Lit 50.343 |  |
| 01.P05.C25 020 | DIAMETRO INTERNO CM.60 | ml | € 31,80 | Lit 61.573 |  |
| 01.P05.C25 025 | DIAMETRO INTERNO CM.80 | ml | € 43,50 | Lit 84.227 |  |
| 01.P05.C25 030 | DIAMETRO INTERNO CM.100 | ml | € 66,20 | Lit 128.181 |  |
| 01.P05.C25 035 | DIAMETRO INTERNO CM.120 | ml | € 90,80 | Lit 175.813 |  |
| 01.P05.C25 040 | DIAMETRO INTERNO CM.150 | ml | € 137,00 | Lit 265.268 |  |
|  | CONDOTTO PREFABBRICATO A SEZIONE OVOIDALE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, MUNITO DI IDONEO GIUNTO A BICCHIERE, AVENTE UNA RESISTENZA MINIMA DI KN 1 PER OGNI CM DI LARGHEZZA E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO |  |  |  |  |
| 01.P05.C30 003 | SEZIONE INTERNA CM.60X90 | ml | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 01.P05.C30 005 | SEZIONE INTERNA CM.70X105 | ml | € 47,30 | Lit 91.585 |  |
| 01.P05.C30 008 | SEZIONE INTERNA CM. 70X120 | ml | € 50,00 | Lit 96.813 |  |
| 01.P05.C30 010 | SEZIONE INTERNA CM.80X120 | ml | € 52,70 | Lit 102.041 |  |
| 01.P05.C30 015 | SEZIONE INTERNA CM.100X150 | ml | € 76,30 | Lit 147.737 |  |
|  | PROVVISTA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI KN 1.30 PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI METRO LINEARE DI LUNGHEZZA VALUTATA CON PROVA ESEGUITA IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA NEOPRENE |  |  |  |  |
| 01.P05.C40 005 | DIAMETRO INTERNO CM. 60-SPESSORE MINIMO CM. 9 | ml | € 55,20 | Lit 106.882 |  |
| 01.P05.C40 010 | DIAMETRO INTERNO CM. 80-SPESSORE MINIMO CM. 9 | ml | € 77,90 | Lit 150.835 |  |
| 01.P05.C40 015 | DIAMETRO INTERNO CM. 100-SPESSORE MINIMO CM. 12 | ml | € 97,30 | Lit 188.399 |  |
| 01.P05.C40 020 | DIAMETRO INTERNO CM. 150-SPESSORE MINIMO CM. 17 | ml | € 189,00 | Lit 365.955 |  |
|  | PROVVISTA DI LASTRE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON GHIAINO SCELTO DALLA DIREZIONE LAVORI, LAVORATE IN RILIEVO |  |  |  |  |
| 01.P05.C60 003 | DIMENSIONI CM.40X40 SPESS.CM.3,5-4 DECORATE | mq | € 9,08 | Lit 17.581 |  |
| 01.P05.C60 005 | DIMENSIONI CM.40X40 SPESS.CM.3,5-4 NORMALI | mq | € 8,43 | Lit 16.322 |  |
| 01.P05.C60 010 | DIMENSIONI CM.50X50 SPESS.CM. 4 -ARMATE NORMALI | mq | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P05.C60 015 | DIMENSIONI CM.50X50 SPESS.CM.4 ARMATE E DECORATE | mq | € 13,00 | Lit 25.171 |  |
|  | PROVVISTA DI ELEMENTI LONGITUDINALI PER LA FORMAZIONE DI MURI CELLULARI A GABBIA A GRAVITA', CON MODULO UTILE DEL FRONTE DI MT. 2,50 IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBROCOMPRESSO CON RESISTENZA CARATTERISTICA R'BK 300 KG/CMQ |  |  |  |  |
| 01.P05.C62 005 | PER ESTERNI | cad | € 24,50 | Lit 47.438 |  |
| 01.P05.C62 010 | PER INTERNI | cad | € 23,20 | Lit 44.921 |  |
|  | PROVVISTA DI ELEMENTI TRASVERSALI PER LA FORMAZIONE DI MURI CELLULARI A GABBIA A GRAVITA' (A PARAMENTO VERTICALE OVVERO A SCARPA) PER OPERE DI CONTENIMENTO, IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBROCOMPRESSO, CON R'BK. 300 KG/CMQ |  |  |  |  |
| 01.P05.C65 005 | PER ESTERNI-AVENTI MODULO UTILE DI MT.2.50 | cad | € 24,10 | Lit 46.664 |  |
| 01.P05.C65 010 | PER ESTERNI-AVENTI MODULO UTILE DI MT.1.50 | cad | € 17,40 | Lit 33.691 |  |
|  | STRUTTURE PER CONTENIMENTO DELLE TERRE A GRAVITA' REALIZZATE ATTRAVERSO L'AFFIANCAMENTO E LA SOVRAPPOSIZIONE DI CONCI AUTOASSEMBLANTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AVENTE R'BK 250 KG/CMQ |  |  |  |  |
| 01.P05.C68 005 | DELLE DIMENSIONI DI CM. 125X100X80 | cad | € 36,10 | Lit 69.899 |  |
| 01.P05.C68 010 | DELLE DIMENSIONI DI CM. 125X75X80 | cad | € 28,40 | Lit 54.990 |  |
| 01.P05.C68 015 | DELLE DIMENSIONI DI CM. 125X50X80 | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |  |
|  | PROVVISTA E PIE' D'OPERA DI SPALLE DA PONTE PREFABBRICATE, PRODOTTE IN SERIE IN STABILIMENTO, COSTITUITE DA PANNELLI VERTICALI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO CLASSE RBK MINIMA 35 MPA, OPPORTUNAMENTE IRRIGIDITI E DIMENSIONATI SECONDO LE VIGENTI LEGGI PER LE OPERE IN C.A., COMPRESE LE ARMATURE METALLICHE IN ACCIAIO FE B44K NECESSARIE PER I GETTI DA EFFETTUARSI IN OPERA A COMPLETAMENTO STRUTTURALE DEL MANUFATTO E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER UNA PERFETTA ESECUZIONE DEL MANUFATTO |  |  |  |  |
| 01.P05.C72 005 | PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.6.00 | ml | € 1.227,00 | Lit 2.375.803 |  |
| 01.P05.C72 010 | PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.7.00 | ml | € 1.457,00 | Lit 2.821.145 |  |
| 01.P05.C72 015 | PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.8.00 | ml | € 1.680,00 | Lit 3.252.933 |  |
| 01.P05.C72 020 | PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.9.00 | ml | € 1.933,00 | Lit 3.742.809 |  |
| 01.P05.C72 025 | PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.10.00 | ml | € 2.347,00 | Lit 4.544.425 |  |
|  | PROVVISTA A PIE' D'OPERA DI MURI DI SOSTEGNO E DI CONTRORIVA PREFABBRICATI IN SERIE IN STABILIMENTO, COSTITUITI DA PANNELLI VERTICALI IN CEMENTO ARMATO, CLASSE RBK MINIMA 35 MPA, OPPORTUNAMENTE IRRIGIDITI E DIMENSIONATI SECONDO LE VIGENTI LEGGI PER LE OPERE IN C.A., COMPRESE LE ARMATURE METALLICHE IN ACCIAIO FE B44K NECESSARIE PER I GETTI DA EFFETTUARSI IN OPERA A COMPLETAMENTO STRUTTURALE DEL MANUFATTO E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER UNA PERFETTA ESECUZIONE DEL MANUFATTO |  |  |  |  |
| 01.P05.C75 005 | DELL'ALTEZZA DI M.2.00 | ml | € 204,00 | Lit 394.999 |  |
| 01.P05.C75 010 | DELL'ALTEZZA DI M.2,50 | ml | € 244,00 | Lit 472.449 |  |
| 01.P05.C75 015 | DELL'ALTEZZA DI M.3.00 | ml | € 296,00 | Lit 573.135 |  |
| 01.P05.C75 020 | DELL'ALTEZZA DI M.3,50 | ml | € 353,00 | Lit 683.503 |  |
| 01.P05.C75 025 | DELL'ALTEZZA DI M.4,00 | ml | € 409,00 | Lit 791.934 |  |
| 01.P05.C75 030 | DELL'ALTEZZA DI M.4,50 | ml | € 500,00 | Lit 968.135 |  |
| 01.P05.C75 035 | DELL'ALTEZZA DI M.5,00 | ml | € 579,00 | Lit 1.121.100 |  |
| 01.P05.C75 040 | DELL'ALTEZZA DI M.6,00 | ml | € 764,00 | Lit 1.479.310 |  |
| 01.P05.C75 045 | DELL'ALTEZZA DI M.7,00 | ml | € 999,00 | Lit 1.934.333 |  |
| 01.P05.C75 050 | DELL'ALTEZZS DI M.8,00 | ml | € 1.241,00 | Lit 2.402.911 |  |
| 01.P05.C75 055 | DELL'ALTEZZA DI M.9,00 | ml | € 1.502,00 | Lit 2.908.277 |  |
| 01.P05.C75 060 | DELL'ALTEZZA DI M.10,00 | ml | € 1.759,00 | Lit 3.405.898 |  |
|  | PROVVISTA DI TEGOLONI IN C.L.S VIBRATO DI TIPO PREFABBRICATO, AD USO SCARICO ACQUA SCARPATE ED IN ELEMENTI SMONTABILI DI DIMENSIONI D'INGOMBRO DI CM.50X50X19 |  |  |  |  |
| 01.P05.C80 005 | DEL PESO NON INFERIORE A KG. 30 | cad | € 5,40 | Lit 10.455 |  |
|  | TELAI PEFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO PER LA FORMAZIONE DI CUNETTE A CIELO APERTO ATTE ALLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE STRADALI |  |  |  |  |
| 01.P05.C82 005 | DIMENSIONI CM.250X65X35 E CORDOLO MARCIAPIEDE | cad | € 50,70 | Lit 98.168 |  |
| 01.P05.C82 010 | CM. 200X80X28 PREDISPOSTE PER MURO D'UNGHIA | cad | € 50,70 | Lit 98.168 |  |
| 01.P05.C82 015 | CM. 200X130X28 A DOPPIA GRONDA PRED. MURO UNGHIA | cad | € 77,90 | Lit 150.835 |  |
| 01.P05.C82 020 | CM. 200X170X28 A DOPPIA GRONDA PRED. MURO UNGHIA | cad | € 89,60 | Lit 173.489 |  |
| 01.P05.C82 025 | CM. 200X100X17 FIORIERE SEMPL. O FOSSI PROTETTI | cad | € 50,70 | Lit 98.168 |  |
| 01.P05.C82 030 | CM. 200X150X17 FIORIERE SEMPL. O FOSSI PROTETTI | cad | € 62,30 | Lit 120.629 |  |
| 01.P05.C82 035 | CM. 200X150X28 PER FIORIERE A LATO STRADA | cad | € 77,90 | Lit 150.835 |  |
| 01.P05.C82 040 | CM. 200X180X28-FIORIERE SPARTITRAF-DOPPIA CUN. | cad | € 93,50 | Lit 181.041 |  |
|  | PIASTRE DI PARAMENTO PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO VIBRATO DA APPLICARE AI TELAI PREFABBRICATI DI CUNETTE A CIELO APERTO, ATTE ALLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE STRADALI, PER LA FORMAZIONE DI MURI D'UNGHIA, FIORIERE SEMPLICI O DI SPARTITRAFFICO E FOSSI PROTETTI |  |  |  |  |
| 01.P05.C84 005 | ELEMENTI DI ALTEZZA FINO A MT. 1,15 | mq | € 39,00 | Lit 75.514 |  |
| 01.P05.C84 010 | ELEMENTI DI H OLTRE MT 1.15 E FINO A MT 1.65 | mq | € 46,80 | Lit 90.617 |  |
| 01.P05.C84 015 | ELEMENTI DI H OLTRE MT 1.65 E FINO A MT 2.15 | mq | € 58,40 | Lit 113.078 |  |
|  | CANNA FUMARIA FORMATA DA ELEMENTI AUTOPORTANTI COMPOSTI DA CAMICIA ESTERNA IN CALCESTRUZZO LEGGERO VIBROCOMPRESSO E DA CAMICIA INTERNA IN REFRATTARIO CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966, COMPRESA LA FORNITURA DEL CORDOLO IN LANA MINERALE DA INTERPORRE AGLI ELEMENTI IN REFRATTARIO |  |  |  |  |
| 01.P05.E00 005 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.12 | ml | € 16,00 | Lit 30.980 |  |
| 01.P05.E00 010 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.14 | ml | € 19,70 | Lit 38.144 |  |
| 01.P05.E00 015 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16 | ml | € 24,80 | Lit 48.019 |  |
| 01.P05.E00 020 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20 | ml | € 34,20 | Lit 66.220 |  |
| 01.P05.E00 025 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25 | ml | € 51,60 | Lit 99.911 |  |
| 01.P05.E00 030 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30 | ml | € 76,60 | Lit 148.318 |  |
| 01.P05.E00 035 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35 | ml | € 86,00 | Lit 166.519 |  |
| 01.P05.E00 040 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40 | ml | € 109,00 | Lit 211.053 |  |
| 01.P05.E00 045 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45 | ml | € 184,00 | Lit 356.273 |  |
| 01.P05.E00 050 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50 | ml | € 219,00 | Lit 424.043 |  |
| 01.P05.E00 055 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55 | ml | € 249,00 | Lit 482.131 |  |
| 01.P05.E00 060 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60 | ml | € 274,00 | Lit 530.537 |  |
|  | PIASTRA DI CHIUSURA (CAMINO),PER CANNA FUMARIA IN ELEMENTI AUTOPORTANTI CONFORMI AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966 |  |  |  |  |
| 01.P05.E05 005 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.12 | cad | € 10,90 | Lit 21.105 |  |
| 01.P05.E05 010 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.14 | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |  |
| 01.P05.E05 015 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16 | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |  |
| 01.P05.E05 020 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20 | cad | € 13,00 | Lit 25.171 |  |
| 01.P05.E05 025 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25 | cad | € 14,10 | Lit 27.301 |  |
| 01.P05.E05 030 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30 | cad | € 16,20 | Lit 31.367 |  |
| 01.P05.E05 035 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35 | cad | € 18,80 | Lit 36.401 |  |
| 01.P05.E05 040 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40 | cad | € 21,50 | Lit 41.629 |  |
| 01.P05.E05 045 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45 | cad | € 25,00 | Lit 48.406 |  |
| 01.P05.E05 050 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50 | cad | € 28,40 | Lit 54.990 |  |
| 01.P05.E05 055 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55 | cad | € 33,10 | Lit 64.090 |  |
| 01.P05.E05 060 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60 | cad | € 38,00 | Lit 73.578 |  |
|  | ELEMENTI CIRCOLARI IN REFRATTARIO PER CANNA FUMARIA CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966 |  |  |  |  |
| 01.P05.E10 005 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.12 | ml | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P05.E10 010 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.14 | ml | € 13,10 | Lit 25.365 |  |
| 01.P05.E10 015 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16 | ml | € 17,50 | Lit 33.884 |  |
| 01.P05.E10 020 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20 | ml | € 24,60 | Lit 47.632 |  |
| 01.P05.E10 025 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25 | ml | € 36,30 | Lit 70.286 |  |
| 01.P05.E10 030 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30 | ml | € 55,30 | Lit 107.075 |  |
| 01.P05.E10 035 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35 | ml | € 61,90 | Lit 119.855 |  |
| 01.P05.E10 040 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40 | ml | € 78,20 | Lit 151.416 |  |
| 01.P05.E10 045 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45 | ml | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
| 01.P05.E10 050 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50 | ml | € 178,00 | Lit 344.656 |  |
| 01.P05.E10 055 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55 | ml | € 197,00 | Lit 381.445 |  |
| 01.P05.E10 060 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60 | ml | € 217,00 | Lit 420.170 |  |
|  | ELEMENTI CURVI IN REFRATTARIO PER CANNA FUMARIA CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966 |  |  |  |  |
| 01.P05.E15 005 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.12 | cad | € 9,72 | Lit 18.820 |  |
| 01.P05.E15 010 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.14 | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |  |
| 01.P05.E15 015 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16 | cad | € 15,10 | Lit 29.237 |  |
| 01.P05.E15 020 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20 | cad | € 21,20 | Lit 41.048 |  |
| 01.P05.E15 025 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25 | cad | € 28,40 | Lit 54.990 |  |
| 01.P05.E15 030 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30 | cad | € 46,00 | Lit 89.068 |  |
| 01.P05.E15 035 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35 | cad | € 51,40 | Lit 99.524 |  |
| 01.P05.E15 040 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40 | cad | € 59,90 | Lit 115.982 |  |
| 01.P05.E15 045 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45 | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |  |
| 01.P05.E15 050 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50 | cad | € 112,00 | Lit 216.862 |  |
| 01.P05.E15 055 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55 | cad | € 123,00 | Lit 238.161 |  |
| 01.P05.E15 060 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60 | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |  |
|  | CAMERA DI RACCOLTA CON PORTELLO PER CANNA FUMARIA IN ELEMENTI AUTOPORTANTI,CONFORME AI REQUISITI DELLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966 |  |  |  |  |
| 01.P05.E20 005 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.12 | cad | € 50,40 | Lit 97.588 |  |
| 01.P05.E20 010 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.14 | cad | € 52,00 | Lit 100.686 |  |
| 01.P05.E20 015 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16 | cad | € 53,40 | Lit 103.396 |  |
| 01.P05.E20 020 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20 | cad | € 61,80 | Lit 119.661 |  |
| 01.P05.E20 025 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25 | cad | € 68,80 | Lit 133.215 |  |
| 01.P05.E20 030 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30 | cad | € 76,00 | Lit 147.156 |  |
| 01.P05.E20 035 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35 | cad | € 80,90 | Lit 156.644 |  |
| 01.P05.E20 040 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40 | cad | € 90,00 | Lit 174.264 |  |
| 01.P05.E20 045 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45 | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |  |
| 01.P05.E20 050 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50 | cad | € 110,00 | Lit 212.989 |  |
| 01.P05.E20 055 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55 | cad | € 124,00 | Lit 240.097 |  |
| 01.P05.E20 060 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60 | cad | € 134,00 | Lit 259.460 |  |
|  | ISPEZIONE CON PORTELLO PER CANNA FUMARIA IN ELEMENTI AUTOPORTANTI, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966 |  |  |  |  |
| 01.P05.E25 005 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16 | cad | € 46,10 | Lit 89.262 |  |
| 01.P05.E25 010 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20 | cad | € 46,40 | Lit 89.842 |  |
| 01.P05.E25 015 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25 | cad | € 48,10 | Lit 93.134 |  |
| 01.P05.E25 020 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30 | cad | € 50,60 | Lit 97.975 |  |
| 01.P05.E25 025 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35 | cad | € 53,40 | Lit 103.396 |  |
| 01.P05.E25 030 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40 | cad | € 56,50 | Lit 109.399 |  |
| 01.P05.E25 035 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45 | cad | € 60,60 | Lit 117.337 |  |
| 01.P05.E25 040 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50 | cad | € 64,90 | Lit 125.663 |  |
| 01.P05.E25 045 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55 | cad | € 78,20 | Lit 151.416 |  |
| 01.P05.E25 050 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60 | cad | € 81,50 | Lit 157.806 |  |
|  | PEZZO SPECIALE PER ALLACCIAMENTO ALLA CALDAIA DI CANNA FUMARIA IN ELEMENTI AUTOPORTANTI, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966 |  |  |  |  |
| 01.P05.E30 005 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.12 | cad | € 13,50 | Lit 26.139 |  |
| 01.P05.E30 010 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.14 | cad | € 16,00 | Lit 30.980 |  |
| 01.P05.E30 015 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16 | cad | € 20,60 | Lit 39.887 |  |
| 01.P05.E30 020 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20 | cad | € 28,10 | Lit 54.409 |  |
| 01.P05.E30 025 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25 | cad | € 39,60 | Lit 76.676 |  |
| 01.P05.E30 030 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30 | cad | € 52,50 | Lit 101.654 |  |
| 01.P05.E30 035 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35 | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |  |
| 01.P05.E30 040 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40 | cad | € 74,30 | Lit 143.864 |  |
| 01.P05.E30 045 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45 | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |  |
| 01.P05.E30 050 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50 | cad | € 154,00 | Lit 298.185 |  |
| 01.P05.E30 055 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55 | cad | € 171,00 | Lit 331.102 |  |
| 01.P05.E30 060 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60 | cad | € 188,00 | Lit 364.018 |  |
|  | PEZZO SPECIALE PER CONTROLLO FUMI COSTITUITO DA ISPEZIONE E TERMOMETRO PER CANNA FUMARIA IN ELEMENTI AUTOPORTANTI, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-7-1966 |  |  |  |  |
| 01.P05.E35 005 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16 | cad | € 70,10 | Lit 135.732 |  |
| 01.P05.E35 010 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20 | cad | € 70,40 | Lit 136.313 |  |
| 01.P05.E35 015 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25 | cad | € 72,10 | Lit 139.605 |  |
| 01.P05.E35 020 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30 | cad | € 74,60 | Lit 144.445 |  |
| 01.P05.E35 025 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35 | cad | € 77,40 | Lit 149.867 |  |
| 01.P05.E35 030 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40 | cad | € 80,40 | Lit 155.676 |  |
| 01.P05.E35 035 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45 | cad | € 84,60 | Lit 163.808 |  |
| 01.P05.E35 040 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50 | cad | € 88,90 | Lit 172.134 |  |
| 01.P05.E35 045 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55 | cad | € 96,80 | Lit 187.430 |  |
| 01.P05.E35 050 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60 | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |  |
|  | ISPEZIONE CON SOLI FORI REGOLAMENTARI PER CANNA FUMARIA IN ELEMENTI AUTOPORTANTI, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-71966 |  |  |  |  |
| 01.P05.E40 005 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.16 | cad | € 50,60 | Lit 97.975 |  |
| 01.P05.E40 010 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.20 | cad | € 50,90 | Lit 98.556 |  |
| 01.P05.E40 015 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.25 | cad | € 52,60 | Lit 101.847 |  |
| 01.P05.E40 020 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.30 | cad | € 55,10 | Lit 106.688 |  |
| 01.P05.E40 025 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.35 | cad | € 57,90 | Lit 112.110 |  |
| 01.P05.E40 030 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.40 | cad | € 60,90 | Lit 117.918 |  |
| 01.P05.E40 035 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.45 | cad | € 65,10 | Lit 126.051 |  |
| 01.P05.E40 040 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.50 | cad | € 69,40 | Lit 134.377 |  |
| 01.P05.E40 045 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.55 | cad | € 77,30 | Lit 149.673 |  |
| 01.P05.E40 050 | DIAMETRO INTERNO DEL REFRATTARIO CM.60 | cad | € 80,70 | Lit 156.256 |  |
|  | CANNA FUMARIA FORMATA DA ELEMENTI AUTOPORTANTI COMPOSTI DA CAMICIA ESTERNA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO E DA CAMICIA INTERNA IN ELEMENTI IN REFRATTARIO, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 615 DEL 13-7-1966 |  |  |  |  |
| 01.P05.E45 005 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X20 | ml | € 38,40 | Lit 74.352 |  |
| 01.P05.E45 010 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X30 | ml | € 43,50 | Lit 84.227 |  |
| 01.P05.E45 015 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X30 | ml | € 52,00 | Lit 100.686 |  |
| 01.P05.E45 020 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X40 | ml | € 61,70 | Lit 119.467 |  |
| 01.P05.E45 025 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.40X40 | ml | € 77,10 | Lit 149.286 |  |
| 01.P05.E45 030 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X50 | ml | € 120,00 | Lit 232.352 |  |
| 01.P05.E45 035 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X70 | ml | € 136,00 | Lit 263.332 |  |
| 01.P05.E45 040 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.70X70 | ml | € 148,00 | Lit 286.567 |  |
|  | PIASTRA DI CHIUSURA (COMIGNOLO ASPIRATORE STATICO) PER CANNA FUMARIA AD ELEMENTI DI SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 615 DEL 13-7-1966 |  |  |  |  |
| 01.P05.E50 005 | SEZIONE INTERNA CM.30X30, CON 3 ANELLI | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |  |
| 01.P05.E50 010 | SEZIONE INTERNA CM.30X40, CON 4 ANELLI | cad | € 46,40 | Lit 89.842 |  |
| 01.P05.E50 015 | SEZIONE INTERNA CM.40X40, CON 4 ANELLI | cad | € 50,70 | Lit 98.168 |  |
| 01.P05.E50 020 | SEZIONE INTERNA CM.40X50, CON 4 ANELLI | cad | € 54,90 | Lit 106.301 |  |
| 01.P05.E50 025 | SEZIONE INTERNA CM.50X50, CON 4 ANELLI | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |  |
| 01.P05.E50 030 | SEZIONE INTERNA CM.60X60, CON 4 ANELLI | cad | € 71,70 | Lit 138.830 |  |
| 01.P05.E50 035 | SEZIONE INTERNA CM.60X80, CON 5 ANELLI | cad | € 80,20 | Lit 155.288 |  |
| 01.P05.E50 040 | SEZIONE INTERNA CM.80X80, CON 5 ANELLI | cad | € 96,20 | Lit 186.269 |  |
|  | CAMERA DI RACCOLTA CON PORTELLO PER CANNA FUMARIA AD ELEMENTI DI SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 615 DEL 13-7-1966 |  |  |  |  |
| 01.P05.E55 005 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X20 | cad | € 54,90 | Lit 106.301 |  |
| 01.P05.E55 010 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X30 | cad | € 58,20 | Lit 112.690 |  |
| 01.P05.E55 015 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X30 | cad | € 65,00 | Lit 125.857 |  |
| 01.P05.E55 020 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X40 | cad | € 66,70 | Lit 129.149 |  |
| 01.P05.E55 025 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.40X40 | cad | € 80,20 | Lit 155.288 |  |
| 01.P05.E55 030 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X50 | cad | € 109,00 | Lit 211.053 |  |
| 01.P05.E55 035 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X70 | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |  |
| 01.P05.E55 040 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.70X70 | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |  |
|  | ISPEZIONE CON PORTELLO PER CANNA FUMARIA AD ELEMENTI DI SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 615 DEL 13-7-1966 |  |  |  |  |
| 01.P05.E60 005 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X20 | cad | € 33,80 | Lit 65.445 |  |
| 01.P05.E60 010 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X30 | cad | € 33,80 | Lit 65.445 |  |
| 01.P05.E60 015 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X30 | cad | € 33,80 | Lit 65.445 |  |
| 01.P05.E60 020 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X40 | cad | € 33,80 | Lit 65.445 |  |
| 01.P05.E60 025 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.40X40 | cad | € 38,00 | Lit 73.578 |  |
| 01.P05.E60 030 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X50 | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |  |
| 01.P05.E60 035 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X70 | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |  |
| 01.P05.E60 040 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.70X70 | cad | € 46,40 | Lit 89.842 |  |
|  | PEZZO SPECIALE DI RACCORDO TRA CAMINO E CAMERA DI RACCOLTA FULIGGINE, PER CANNA FUMARIA AD ELEMENTI DI SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 615 DEL 13-7-1966 |  |  |  |  |
| 01.P05.E65 005 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X20 | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |  |
| 01.P05.E65 010 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X30 | cad | € 12,30 | Lit 23.816 |  |
| 01.P05.E65 015 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X30 | cad | € 15,70 | Lit 30.399 |  |
| 01.P05.E65 020 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X40 | cad | € 16,50 | Lit 31.948 |  |
| 01.P05.E65 025 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.40X40 | cad | € 22,00 | Lit 42.597 |  |
| 01.P05.E65 030 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X50 | cad | € 28,70 | Lit 55.570 |  |
| 01.P05.E65 035 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X70 | cad | € 33,80 | Lit 65.445 |  |
| 01.P05.E65 040 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.70X70 | cad | € 37,20 | Lit 72.029 |  |
|  | PEZZO SPECIALE PER ALLACCIAMENTO ALLA CALDAIA, PER CANNA FUMARIA AD ELEMENTI DI SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 615 DEL 13-7-1966 |  |  |  |  |
| 01.P05.E70 005 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X20 | cad | € 18,60 | Lit 36.014 |  |
| 01.P05.E70 010 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X30 | cad | € 25,40 | Lit 49.181 |  |
| 01.P05.E70 015 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X30 | cad | € 35,50 | Lit 68.737 |  |
| 01.P05.E70 020 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X40 | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |  |
| 01.P05.E70 025 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.40X40 | cad | € 54,90 | Lit 106.301 |  |
| 01.P05.E70 030 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X50 | cad | € 68,40 | Lit 132.440 |  |
| 01.P05.E70 035 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X70 | cad | € 79,30 | Lit 153.546 |  |
| 01.P05.E70 040 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.70X70 | cad | € 84,40 | Lit 163.421 |  |
|  | PEZZO SPECIALE PER CONTROLLO FUMI COSTITUTITO DA ELEMENTO CON FORI REGOLAMENTARI PER ISPEZIONE E PER TERMOMETRO, PER CANNA FUMARIA AD ELEMENTI DI SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE N.615 DEL 13-71966 |  |  |  |  |
| 01.P05.E75 005 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X20 | cad | € 33,80 | Lit 65.445 |  |
| 01.P05.E75 010 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.20X30 | cad | € 34,60 | Lit 66.994 |  |
| 01.P05.E75 015 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X30 | cad | € 35,50 | Lit 68.737 |  |
| 01.P05.E75 020 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.30X40 | cad | € 37,20 | Lit 72.029 |  |
| 01.P05.E75 025 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.40X40 | cad | € 38,90 | Lit 75.320 |  |
| 01.P05.E75 030 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X50 | cad | € 40,50 | Lit 78.418 |  |
| 01.P05.E75 035 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.50X70 | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |  |
| 01.P05.E75 040 | SEZIONE INTERNA DEL REFRATTARIO CM.70X70 | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |  |
|  | TRAVETTI PREFABBRICATI AUTOPORTANTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO,CON SEZIONE A FORMA DI T ROVESCIATA,ARMATI CON TRECCE DI FILO ARMONICO, PER COPERTURA CANALI, CAMERE DI ISPEZIONE ECC |  |  |  |  |
| 01.P05.F00 005 | CON BASE DI CM.12-ALTEZZA CM.9-LUNG.FINO MT.5,00 | ml | € 2,11 | Lit 4.085 |  |
|  | LASTRE IN CEMENTO RINFORZATO CON RETE CONTINUA POLIMERICA PER COPERTURE, DIMENSIONI E COLORI VARI |  |  |  |  |
| 01.P05.G00 005 | TIPO ALLA ROMANA - SPESSORE MM. 7 | mq | € 8,10 | Lit 15.683 |  |
| 01.P05.G00 010 | TIPO ONDULATO - SPESSORE MM. 6.5 | mq | € 7,08 | Lit 13.708 |  |
| 01.P05.G00 015 | TIPO PIANO - SPESSORE MM. 6 | mq | € 7,08 | Lit 13.708 |  |

| 01.P06 | CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA DI TIPO PLASTICO-S2, CONSISTENZA SLUMP MM. 50/90; CON RESISTENZA CARATTERISTICA |  |  |  |  |
| 01.P06.A10 005 | RCK N/MMQ 10 | mc | € 61,70 | Lit 119.467 |  |
| 01.P06.A10 010 | RCK N/MMQ 15 | mc | € 64,80 | Lit 125.470 |  |
| 01.P06.A10 015 | RCK N/MMQ 20 | mc | € 68,00 | Lit 131.666 |  |
| 01.P06.A10 020 | RCK N/MMQ 25 | mc | € 71,60 | Lit 138.636 |  |
| 01.P06.A10 025 | RCK N/MMQ 30 | mc | € 74,70 | Lit 144.639 |  |
| 01.P06.A10 030 | RCK N/MMQ 35 | mc | € 77,40 | Lit 149.867 |  |
| 01.P06.A10 035 | RCK N/MMQ 40 | mc | € 80,20 | Lit 155.288 |  |
|  | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA DI TIPO SEMIFLUIDO-S3,CONSISTENZA SLUMP MM. 100/150; CON RESISTENZA CARATTERISTICA |  |  |  |  |
| 01.P06.A20 005 | RCK N/MMQ 10 | mc | € 65,20 | Lit 126.244 |  |
| 01.P06.A20 010 | RCK N/MMQ 15 | mc | € 67,80 | Lit 131.279 |  |
| 01.P06.A20 015 | RCK N/MMQ 20 | mc | € 70,40 | Lit 136.313 |  |
| 01.P06.A20 020 | RCK N/MMQ 25 | mc | € 74,10 | Lit 143.477 |  |
| 01.P06.A20 025 | RCK N/MMQ 30 | mc | € 77,40 | Lit 149.867 |  |
| 01.P06.A20 030 | RCK N/MMQ 35 | mc | € 80,30 | Lit 155.482 |  |
| 01.P06.A20 035 | RCK N/MMQ 40 | mc | € 83,20 | Lit 161.097 |  |
|  | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA DI TIPO FLUIDO-S4,CONSISTENZA SLUMP MM. 160/200; CON RESISTENZA CARATTERISTICA |  |  |  |  |
| 01.P06.A30 005 | RCK N/MMQ 15 | mc | € 71,00 | Lit 137.475 |  |
| 01.P06.A30 010 | RCK N/MMQ 20 | mc | € 73,60 | Lit 142.509 |  |
| 01.P06.A30 015 | RCK N/MMQ 25 | mc | € 77,40 | Lit 149.867 |  |
| 01.P06.A30 020 | RCK N/MMQ 30 | mc | € 80,80 | Lit 156.450 |  |
| 01.P06.A30 025 | RCK N/MMQ 35 | mc | € 83,70 | Lit 162.065 |  |
| 01.P06.A30 030 | RCK N/MMQ 40 | mc | € 86,60 | Lit 167.680 |  |
|  | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO SECONDO LE NORME UNI 9858/91 |  |  |  |  |
| 01.P06.B00 005 | CON 150 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L | mc | € 53,20 | Lit 103.009 |  |
| 01.P06.B00 008 | CON 150 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I | mc | € 54,50 | Lit 105.526 |  |
| 01.P06.B00 010 | CON 200 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L | mc | € 56,70 | Lit 109.786 |  |
| 01.P06.B00 015 | CON 200 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I | mc | € 58,80 | Lit 113.852 |  |
| 01.P06.B00 020 | CON 250 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L | mc | € 60,10 | Lit 116.369 |  |
| 01.P06.B00 025 | CON 250 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I | mc | € 63,00 | Lit 121.985 |  |
| 01.P06.B00 030 | CON 300 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L | mc | € 63,60 | Lit 123.146 |  |
| 01.P06.B00 035 | CON 300 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I | mc | € 67,30 | Lit 130.310 |  |
| 01.P06.B00 040 | CON 350 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L | mc | € 67,00 | Lit 129.730 |  |
| 01.P06.B00 045 | CON 350 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I | mc | € 71,50 | Lit 138.443 |  |
|  | CALCESTRUZZO LEGGERO PRECONFEZIONATO IMPASTATO CON ARGILLA ESPANSA A STRUTTURA COMPATTA (STRUTTURALE) |  |  |  |  |
| 01.P06.B10 005 | CON 150 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L | mc | € 93,10 | Lit 180.266 |  |
| 01.P06.B10 010 | CON 200 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L | mc | € 97,10 | Lit 188.011 |  |
| 01.P06.B10 015 | CON 200 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I | mc | € 99,10 | Lit 191.884 |  |
| 01.P06.B10 020 | CON 250 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L | mc | € 101,00 | Lit 195.563 |  |
| 01.P06.B10 025 | CON 250 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I | mc | € 104,00 | Lit 201.372 |  |
| 01.P06.B10 030 | CON 300 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L | mc | € 104,00 | Lit 201.372 |  |
| 01.P06.B10 035 | CON 300 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I | mc | € 108,00 | Lit 209.117 |  |
| 01.P06.B10 040 | CON 350 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L | mc | € 108,00 | Lit 209.117 |  |
| 01.P06.B10 045 | CON 350 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I | mc | € 112,00 | Lit 216.862 |  |
|  | CALCESTRUZZO LEGGERO PRECONFEZIONATO IMPASTATO CON ARGILLA ESPANSA A STRUTTURA APERTA (ISOLANTE) |  |  |  |  |
| 01.P06.B20 005 | CON 150 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L | mc | € 86,30 | Lit 167.100 |  |
| 01.P06.B20 010 | CON 200 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L | mc | € 90,40 | Lit 175.038 |  |
| 01.P06.B20 015 | CON 200 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I | mc | € 92,40 | Lit 178.911 |  |
| 01.P06.B20 020 | CON 250 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L | mc | € 93,70 | Lit 181.428 |  |
| 01.P06.B20 025 | CON 250 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I | mc | € 96,40 | Lit 186.656 |  |
| 01.P06.B20 030 | CON 300 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L | mc | € 97,10 | Lit 188.011 |  |
| 01.P06.B20 035 | CON 300 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I | mc | € 101,00 | Lit 195.563 |  |
| 01.P06.B20 040 | CON 350 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L | mc | € 102,00 | Lit 197.499 |  |
| 01.P06.B20 045 | CON 350 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I | mc | € 106,00 | Lit 205.244 |  |

| 01.P07 | MATERIALI IN GRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TAPPI PIANI DI GRES CERAMICO |  |  |  |  |
| 01.P07.A20 005 | DIAMETRO INTERNO CM.8 | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |  |
| 01.P07.A20 010 | DIAMETRO INTERNO CM.10 | cad | € 2,29 | Lit 4.434 |  |
| 01.P07.A20 015 | DIAMETRO INTERNO CM.12 | cad | € 2,42 | Lit 4.685 |  |
| 01.P07.A20 020 | DIAMETRO INTERNO CM.15 | cad | € 2,82 | Lit 5.460 |  |
| 01.P07.A20 030 | DIAMETRO INTERNO CM.20 | cad | € 4,13 | Lit 7.996 |  |
| 01.P07.A20 035 | DIAMETRO INTERNO CM.25 | cad | € 7,20 | Lit 13.941 |  |
| 01.P07.A20 040 | DIAMETRO INTERNO CM.30 | cad | € 12,50 | Lit 24.203 |  |
|  | FONDI FOGNA IN GRES CERAMICO |  |  |  |  |
| 01.P07.B00 005 | DIAMETRO INTERNO CM.20,APERTURA 90 GRADI | ml | € 5,89 | Lit 11.404 |  |
| 01.P07.B00 010 | DIAMETRO INTERNO CM.25,APERTURA 90 GRADI | ml | € 6,68 | Lit 12.934 |  |
| 01.P07.B00 015 | DIAMETRO INTERNO CM.30,APERTURA 90 GRADI | ml | € 7,20 | Lit 13.941 |  |
| 01.P07.B00 016 | DIAMETRO INTERNO CM.35 APERTURA 90 GRADI | ml | € 9,36 | Lit 18.123 |  |
| 01.P07.B00 017 | DIAMETRO INTERNO CM.40 APERTURA 90 GRADI | ml | € 10,30 | Lit 19.943 |  |
| 01.P07.B00 018 | DIAMETRO INTERNO CM.50 APERTURA 90 GRADI | ml | € 15,80 | Lit 30.593 |  |
| 01.P07.B00 020 | DIAMETRO INTERNO CM.20,APERTURA 120 GRADI | ml | € 6,55 | Lit 12.682 |  |
| 01.P07.B00 025 | DIAMETRO INTERNO CM.25,APERTURA 120 GRADI | ml | € 7,66 | Lit 14.831 |  |
| 01.P07.B00 030 | DIAMETRO INTERNO CM.30,APERTURA 120 GRADI | ml | € 9,17 | Lit 17.755 |  |
| 01.P07.B00 031 | DIAMETRO INTERNO CM.35 APERTURA 120 GRADI | ml | € 12,30 | Lit 23.816 |  |
| 01.P07.B00 032 | DIAMETRO INTERNO CM.40 APERTURA 120 GRADI | ml | € 13,80 | Lit 26.720 |  |
| 01.P07.B00 033 | DIAMETRO INTERNO CM.50 APERTURA 120 GRADI | ml | € 20,40 | Lit 39.499 |  |
| 01.P07.B00 035 | DIAMETRO INTERNO CM.20,APERTURA 180 GRADI | ml | € 8,45 | Lit 16.361 |  |
| 01.P07.B00 040 | DIAMETRO INTERNO CM.25,APERTURA 180 GRADI | ml | € 9,17 | Lit 17.755 |  |
| 01.P07.B00 045 | DIAMETRO INTERNO CM.30,APERTURA 180 GRADI | ml | € 12,30 | Lit 23.816 |  |
| 01.P07.B00 046 | DIAMETRO INTERNO CM.35 APERTURA 180 GRADI | ml | € 15,80 | Lit 30.593 |  |
| 01.P07.B00 047 | DIAMETRO INTERNO CM.40 APERTURA 180 GRADI | ml | € 18,30 | Lit 35.433 |  |
| 01.P07.B00 048 | DIAMETRO INTERNO CM.50 APERTURA 180 GRADI | ml | € 30,20 | Lit 58.475 |  |
|  | MATTONELLE IN GRES |  |  |  |  |
| 01.P07.B10 005 | DIMENSIONI CM.20X10X1,5 (ROSSO) | mq | € 9,37 | Lit 18.142 |  |
| 01.P07.B10 010 | DIMENSIONI CM.20X10X2-COLORI VARI | mq | € 10,20 | Lit 19.749 |  |
| 01.P07.B10 015 | DIMENSIONI CM.24X12X2-COLORI VARI | mq | € 10,20 | Lit 19.749 |  |
|  | MATTONELLE IN GRES CERAMICO PER FOGNATURE |  |  |  |  |
| 01.P07.B15 005 | DIMENSIONI CM.24X12X1,7 SPESS.MIN.CM.1,5 | mq | € 10,50 | Lit 20.330 |  |
| 01.P07.B15 010 | DIMENSIONI CM.25X7,5X3,5 | mq | € 24,00 | Lit 46.470 |  |
| 01.P07.B15 015 | DIMENSIONI CM.25X7,5X6,5 | mq | € 34,60 | Lit 66.994 |  |
|  | PIASTRELLE IN GRES, DI COLORE ROSSO, DELLO SPESSORE DI MM. 9-10 |  |  |  |  |
| 01.P07.B20 005 | DIMENSIONI CM.10X10 - A SUPERFICIE LISCIA | mq | € 7,75 | Lit 15.006 |  |
| 01.P07.B20 010 | DIMENSIONI CM.7,5X15 - A SUPERFICIE LISCIA | mq | € 5,96 | Lit 11.540 |  |
| 01.P07.B20 015 | DIMENSIONI CM 7.5X15 - A SUPERFICIE OPERATA | mq | € 6,26 | Lit 12.121 |  |
|  | PIASTRELLE IN GRES |  |  |  |  |
| 01.P07.B30 010 | DIMENSIONI CM.10X10 - COLORE GIALLO AVORIO | mq | € 9,84 | Lit 19.052 |  |
| 01.P07.B30 015 | DIMENSIONI CM 7.5X15 - COLORE GIALLO AVORIO | mq | € 9,54 | Lit 18.472 |  |
| 01.P07.B30 020 | DIMENS CM 7.5X15.10X10 - COLORE TESTA DI MORO | mq | € 8,65 | Lit 16.748 |  |
| 01.P07.B30 025 | DIMENS CM 7.5X15.10X10 - COLORI VARI | mq | € 9,16 | Lit 17.736 |  |
| 01.P07.B30 030 | DIMENSIONI CM.15X15 - SMALTATO LISCIO | mq | € 17,30 | Lit 33.497 |  |
|  | PIASTRELLE IN GRES CERAMICO |  |  |  |  |
| 01.P07.B40 005 | DIMENSIONI CM.20X20-SMALTATO OPERATO | mq | € 11,60 | Lit 22.460 |  |
| 01.P07.B40 010 | DIMENSIONI CM.10X10-15X15 | mq | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
| 01.P07.B40 015 | DIMENSIONI CM.10X20-SMALTATO-IN COLORI CORRENTI | mq | € 13,70 | Lit 26.526 |  |
|  | PROVVISTA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON SUPERFICIE A VISTA TIPO NATURALE O TIPO ANTISDRUCCIOLO |  |  |  |  |
| 01.P07.B45 005 | NEI FORMATI 20X20 - 30X30 - 40X40 | mq | € 20,20 | Lit 39.112 |  |
|  | PROVVISTA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON BORDI ARROTONDATI O A SQUADRA, COMPRESI I PEZZI SPECIALI (ANGOLI E SPIGOLI) |  |  |  |  |
| 01.P07.B48 005 | NEL FORMATO 10X20 | ml | € 7,74 | Lit 14.986 |  |
|  | ZOCCOLO IN GRES COMPRESI I PEZZI SPECIALI (ANGOLI E SPIGOLI) |  |  |  |  |
| 01.P07.B50 010 | ALTEZZA CM.15 COLORE ROSSO-TIPO CERAMICO | ml | € 4,17 | Lit 8.074 |  |
| 01.P07.B50 015 | DIMENSIONI CM.7,5X15-COLORE BIANCO AVORIO | ml | € 2,74 | Lit 5.305 |  |
|  | TESSERINE DI GRES CON SUPERFICIE OPACA DI CM.2X2, FISSATE SU CARTA IN FOGLIO DELLE DIMENSIONI DI CM.30X30 CIRCA |  |  |  |  |
| 01.P07.B70 005 | COLORI STANDARD (BIANCO-AVORIO-NOCCIOLA-GRIGIO) | mq | € 18,80 | Lit 36.401 |  |
| 01.P07.B70 010 | COLORI FORTI(AZZURRO-VERDE-NERO) | mq | € 21,30 | Lit 41.242 |  |
| 01.P07.B70 015 | COLORI SPECIALI (BLEU-VERDONE) | mq | € 21,30 | Lit 41.242 |  |
|  | TESSERINE IN GRES CON SUPERFICIE OPACA DI CM.3,75X3,75 O 5X5 IN FOGLIO DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X30 CIRCA |  |  |  |  |
| 01.P07.B80 005 | COLORI STANDARD (BIANCO-AVORIO-NOCCIOLA-GRIGIO) | mq | € 22,60 | Lit 43.759 |  |
| 01.P07.B80 010 | COLORI FORTI (AZZURRO-VERDE-NERO) | mq | € 26,00 | Lit 50.343 |  |
| 01.P07.B80 015 | COLORI SPECIALI (BLEU-VERDONE) | mq | € 26,00 | Lit 50.343 |  |
|  | BORDO PER PISCINA IN GRES CERAMICO DI PRIMA SCELTA |  |  |  |  |
| 01.P07.B90 005 | DIMENSIONI MM.240-180-150 | cad | € 17,80 | Lit 34.465 |  |
| 01.P07.B90 010 | ANGOLARI INTERNI | cad | € 14,60 | Lit 28.269 |  |
|  | TUBI IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992. CON "CS" VIENE INDICATO IL CARICO DI SCHIACCIAMENTO ESPRESSO IN CHILO-NIUTON AL METRO |  |  |  |  |
| 01.P07.B95 001 | DIAMETRO INTERNO CM. 10 "CS" 40 KN/M | ml | € 13,40 | Lit 25.946 |  |
| 01.P07.B95 003 | DIAMETRO INTERNO CM. 12.5-"CS" 40 KN/M | ml | € 13,90 | Lit 26.914 |  |
| 01.P07.B95 005 | DIAMETRO INTERNO CM. 15 "CS" 40 KN/M | ml | € 14,50 | Lit 28.075 |  |
| 01.P07.B95 010 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 "CS" 32 KN/M | ml | € 18,70 | Lit 36.208 |  |
| 01.P07.B95 012 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 "CS" 48 KN/M | ml | € 20,40 | Lit 39.499 |  |
| 01.P07.B95 015 | DIAMETRO INTERNO CM. 25 "CS" 40 KN/M | ml | € 24,00 | Lit 46.470 |  |
| 01.P07.B95 017 | DIAMETRO INTERNO CM. 25 "CS" 60 KN/M | ml | € 26,00 | Lit 50.343 |  |
| 01.P07.B95 020 | DIAMETRO INTERNO CM. 30 "CS" 48 KN/M | ml | € 31,60 | Lit 61.186 |  |
| 01.P07.B95 022 | DIAMETRO INTERNO CM. 30 "CS" 72 KN/M | ml | € 34,40 | Lit 66.607 |  |
| 01.P07.B95 025 | DIAMETRO INTERNO CM. 35 "CS" 42 KN/M | ml | € 38,40 | Lit 74.352 |  |
| 01.P07.B95 027 | DIAMETRO INTERNO CM. 35 "CS" 56 KN/M | ml | € 42,00 | Lit 81.323 |  |
| 01.P07.B95 030 | DIAMETRO INTERNO CM. 40 "CS" 48 KN/M | ml | € 47,50 | Lit 91.972 |  |
| 01.P07.B95 032 | DIAMETRO INTERNO CM. 40 "CS" 64 KN/M | ml | € 51,50 | Lit 99.717 |  |
| 01.P07.B95 035 | DIAMETRO INTERNO CM. 50 "CS" 60 KN/M | ml | € 70,80 | Lit 137.087 |  |
| 01.P07.B95 040 | DIAMETRO INTERNO CM. 60 "CS" 57 KN/M | ml | € 98,30 | Lit 190.335 |  |
|  | CURVE SEMPLICI IN GRES CERAMICO A 45 GRADI CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNIEN 295/1992 |  |  |  |  |
| 01.P07.C00 001 | DIAMETRO INTERNO CM. 10 | cad | € 17,70 | Lit 34.271 |  |
| 01.P07.C00 003 | DIAMETRO INTERNO CM. 12.5 | cad | € 19,80 | Lit 38.338 |  |
| 01.P07.C00 005 | DIAMETRO INTERNO CM.15 | cad | € 23,90 | Lit 46.276 |  |
| 01.P07.C00 010 | DIAMETRO INTERNO CM.20 | cad | € 28,60 | Lit 55.377 |  |
| 01.P07.C00 015 | DIAMETRO INTERNO CM.25 | cad | € 47,90 | Lit 92.747 |  |
| 01.P07.C00 020 | DIAMETRO INTERNO CM.30 | cad | € 66,80 | Lit 129.342 |  |
| 01.P07.C00 025 | DIAMETRO INTERNO CM.35 | cad | € 87,80 | Lit 170.004 |  |
| 01.P07.C00 030 | DIAMETRO INTERNO CM.40 | cad | € 128,00 | Lit 247.842 |  |
| 01.P07.C00 035 | DIAMETRO INTERNO CM.50 | cad | € 249,00 | Lit 482.131 |  |
|  | CURVE SEMPLICI IN GRES CERAMICO A 90 GRADI CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNIEN 295/1992 |  |  |  |  |
| 01.P07.C10 001 | DIAMETRO INTERNO CM. 10 | cad | € 19,40 | Lit 37.563 |  |
| 01.P07.C10 003 | DIAMETRO INTERNO CM. 12.5 | cad | € 22,60 | Lit 43.759 |  |
| 01.P07.C10 005 | DIAMETRO INTERNO CM.15 | cad | € 24,70 | Lit 47.825 |  |
| 01.P07.C10 010 | DIAMETRO INTERNO CM.20 | cad | € 31,50 | Lit 60.992 |  |
| 01.P07.C10 015 | DIAMETRO INTERNO CM.25 | cad | € 52,40 | Lit 101.460 |  |
| 01.P07.C10 020 | DIAMETRO INTERNO CM.30 | cad | € 76,70 | Lit 148.511 |  |
| 01.P07.C10 025 | DIAMETRO INTERNO CM.35 | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |  |
| 01.P07.C10 030 | DIAMETRO INTERNO CM.40 | cad | € 148,00 | Lit 286.567 |  |
|  | GIUNTI A SQUADRA IN GRES CERAMICO A BRACCIO UGUALE E MINORE CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992 |  |  |  |  |
| 01.P07.C30 001 | DIAMETRO MAGGIORE CM. 10 MINORE CM. 10 | cad | € 24,90 | Lit 48.213 |  |
| 01.P07.C30 003 | DIAMETRO MAGGIORE CM.12.5 MINORE CM.10-12.5 | cad | € 26,20 | Lit 50.730 |  |
| 01.P07.C30 005 | DIAMETRO MAGGIORE CM.15 MINORE CM.15-12-10 | cad | € 31,40 | Lit 60.798 |  |
| 01.P07.C30 010 | DIAMETRO MAGGIORE CM.20 MINORE CM.20-15-12-10 | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |  |
| 01.P07.C30 015 | DIAMETRO MAGGIORE CM.25 MINORE CM.20-15-12 | cad | € 57,50 | Lit 111.335 |  |
| 01.P07.C30 020 | DIAMETRO MAGGIORE CM.30 MINORE CM.25-20-15-12 | cad | € 73,40 | Lit 142.122 |  |
| 01.P07.C30 025 | DIAMETRO MAGGIORE CM.35 MINORE CM.25-20-15 | cad | € 88,50 | Lit 171.359 |  |
| 01.P07.C30 030 | DIAMETRO MAGGIORE CM.40 MINORE CM.30-25-20-15 | cad | € 95,70 | Lit 185.301 |  |
| 01.P07.C30 035 | DIAMETRO MAGGIORE CM.50 MINORE CM.30-25-20-15 | cad | € 164,00 | Lit 317.548 |  |
|  | GIUNTI SEMPLICI A 45 GRADI IN GRES CERAMICO A BRACCIO UGUALE E MINORE CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992 |  |  |  |  |
| 01.P07.C40 001 | DIAMETRO MAGGIORE CM. 10 MINORE CM. 10 | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |  |
| 01.P07.C40 003 | DIAMETRO MAGGIORE CM.12.5 MAGGIORE CM.10-12.5 | cad | € 28,60 | Lit 55.377 |  |
| 01.P07.C40 005 | DIAMETRO MAGGIORE CM.15 MINORE CM.15-12-10 | cad | € 32,60 | Lit 63.122 |  |
| 01.P07.C40 010 | DIAMETRO MAGGIORE CM.20 MINORE CM.20-15-12-10 | cad | € 45,00 | Lit 87.132 |  |
| 01.P07.C40 015 | DIAMETRO MAGGIORE CM.25 MINORE CM.20-15-12 | cad | € 61,20 | Lit 118.499 |  |
| 01.P07.C40 020 | DIAMETRO MAGGIORE CM.30 MINORE CM.25-20-15-12 | cad | € 80,30 | Lit 155.482 |  |
| 01.P07.C40 025 | DIAMETRO MAGGIORE CM.35 MINORE CM.25-20-15 | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |  |
| 01.P07.C40 030 | DIAMETRO MAGGIORE CM.40 MINORE CM.30-25-20-15 | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |  |
| 01.P07.C40 035 | DIAMETRO MAGGIORE CM.50 MINORE CM.30-25-20-15 | cad | € 177,00 | Lit 342.719 |  |
|  | RIDUTTORI PER GIUNTI SEMPLICI O A SQUADRA IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992 |  |  |  |  |
| 01.P07.C50 001 | DIAMETRO MAGGIORE CM.12 MINORE CM.10 | cad | € 19,30 | Lit 37.370 |  |
| 01.P07.C50 003 | DIAMETRO MAGGIORE CM.15 MINORE CM.12.5-10 | cad | € 21,50 | Lit 41.629 |  |
| 01.P07.C50 005 | DIAMETRO MAGGIORE CM.20 MINORE CM.15-12-10 | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |  |
| 01.P07.C50 010 | DIAMETRO MAGGIORE CM.25 MINORE CM.20-15-12 | cad | € 46,40 | Lit 89.842 |  |
| 01.P07.C50 015 | DIAMETRO MAGGIORE CM.30 MINORE CM.25-20-15-12 | cad | € 62,70 | Lit 121.404 |  |
| 01.P07.C50 020 | DIAMETRO MAGGIORE CM.35 MINORE CM.25-20-15 | cad | € 76,80 | Lit 148.705 |  |
| 01.P07.C50 025 | DIAMETRO MAGGIORE CM.40 MINORE CM.30-25-20-15 | cad | € 97,90 | Lit 189.560 |  |
| 01.P07.C50 030 | DIAMETRO MAGGIORE CM.50 MINORE CM.30-25-20-15 | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |  |
|  | ISPEZIONI IN GRES CERAMICO MUNITE DI TAPPO DI CHIUSURA E SERRATAPPO, CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992 |  |  |  |  |
| 01.P07.C60 001 | DIAMETRO INTERNO CM. 10 | cad | € 28,20 | Lit 54.602 |  |
| 01.P07.C60 003 | DIAMETRO INTERNO CM. 12.5 | cad | € 30,80 | Lit 59.637 |  |
| 01.P07.C60 005 | DIAMETRO INTERNO CM.15 | cad | € 35,40 | Lit 68.543 |  |
| 01.P07.C60 010 | DIAMETRO INTERNO CM.20 | cad | € 47,80 | Lit 92.553 |  |
| 01.P07.C60 015 | DIAMETRO INTERNO CM.25 | cad | € 63,60 | Lit 123.146 |  |
| 01.P07.C60 020 | DIAMETRO INTERNO CM.30 | cad | € 82,60 | Lit 159.935 |  |
| 01.P07.C60 025 | DIAMETRO INTERNO CM.35 | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |  |
| 01.P07.C60 030 | DIAMETRO INTERNO CM.40 | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |  |
|  | SIFONI ORIZZONTALI IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/ 1992 |  |  |  |  |
| 01.P07.C70 005 | DIAMETRO INTERNO CM. 10 | cad | € 55,70 | Lit 107.850 |  |
| 01.P07.C70 010 | DIAMETRO INTERNO CM. 12.5 | cad | € 56,80 | Lit 109.980 |  |
| 01.P07.C70 015 | DIAMETRO INTERNO CM. 15 | cad | € 63,20 | Lit 122.372 |  |
|  | SIFONI VERTICALI (TIPO TORINO) IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992 |  |  |  |  |
| 01.P07.C80 005 | DIAMETRO INTERNO CM. 10 | cad | € 65,50 | Lit 126.825 |  |
| 01.P07.C80 010 | DIAMETRO INTERNO CM. 12.5 | cad | € 70,80 | Lit 137.087 |  |
| 01.P07.C80 015 | DIAMETRO INTERNO CM. 15 | cad | € 76,00 | Lit 147.156 |  |
| 01.P07.C80 020 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |  |

| 01.P08 | MATERIALI POLIVINILICI E SIMILARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TUBI IN PVC SERIE NORMALE LUNGHEZZA ML. 1 |  |  |  |  |
| 01.P08.A03 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.4 | cad | € 0,71 | Lit 1.374 |  |
| 01.P08.A03 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 0,88 | Lit 1.703 |  |
| 01.P08.A03 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 1,19 | Lit 2.304 |  |
| 01.P08.A03 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 1,76 | Lit 3.407 |  |
| 01.P08.A03 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 2,33 | Lit 4.511 |  |
| 01.P08.A03 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 3,42 | Lit 6.622 |  |
| 01.P08.A03 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 4,37 | Lit 8.461 |  |
| 01.P08.A03 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 5,18 | Lit 10.029 |  |
| 01.P08.A03 045 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 7,94 | Lit 15.373 |  |
|  | TUBI IN PVC SERIE NORMALE LUNGHEZZA ML. 2 |  |  |  |  |
| 01.P08.A05 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.4 | cad | € 1,35 | Lit 2.613 |  |
| 01.P08.A05 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 1,67 | Lit 3.233 |  |
| 01.P08.A05 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |  |
| 01.P08.A05 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 3,36 | Lit 6.505 |  |
| 01.P08.A05 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 4,44 | Lit 8.597 |  |
| 01.P08.A05 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 6,52 | Lit 12.624 |  |
| 01.P08.A05 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 8,34 | Lit 16.148 |  |
| 01.P08.A05 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 9,87 | Lit 19.110 |  |
| 01.P08.A05 045 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |  |
|  | TUBI IN PVC SERIE NORMALE LUNGHEZZA ML. 3 |  |  |  |  |
| 01.P08.A10 003 | DIAMETRO ESTERNO CM.4 | cad | € 1,92 | Lit 3.717 |  |
| 01.P08.A10 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 2,39 | Lit 4.627 |  |
| 01.P08.A10 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 3,23 | Lit 6.254 |  |
| 01.P08.A10 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 4,78 | Lit 9.255 |  |
| 01.P08.A10 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 6,34 | Lit 12.275 |  |
| 01.P08.A10 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.12 O CM.12,5 | cad | € 9,30 | Lit 18.007 |  |
| 01.P08.A10 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
| 01.P08.A10 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 14,20 | Lit 27.495 |  |
| 01.P08.A10 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 22,00 | Lit 42.597 |  |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85, LUNGHEZZA ML. 1 |  |  |  |  |
| 01.P08.A13 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 1,66 | Lit 3.214 |  |
| 01.P08.A13 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 1,90 | Lit 3.678 |  |
| 01.P08.A13 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 2,44 | Lit 4.724 |  |
| 01.P08.A13 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 3,08 | Lit 5.963 |  |
| 01.P08.A13 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 3,89 | Lit 7.532 |  |
| 01.P08.A13 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 4,50 | Lit 8.713 |  |
| 01.P08.A13 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 5,55 | Lit 10.746 |  |
| 01.P08.A13 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 8,56 | Lit 16.574 |  |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85, LUNGHEZZA ML. 2 |  |  |  |  |
| 01.P08.A15 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 3,17 | Lit 6.137 |  |
| 01.P08.A15 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 3,62 | Lit 7.009 |  |
| 01.P08.A15 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 4,65 | Lit 9.003 |  |
| 01.P08.A15 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 5,88 | Lit 11.385 |  |
| 01.P08.A15 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 7,41 | Lit 14.347 |  |
| 01.P08.A15 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 8,59 | Lit 16.632 |  |
| 01.P08.A15 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |  |
| 01.P08.A15 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 16,40 | Lit 31.754 |  |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85, LUNGHEZZA ML. 3 |  |  |  |  |
| 01.P08.A18 005 | DIAMETRO ESTERNO CM. 5 | cad | € 4,45 | Lit 8.616 |  |
| 01.P08.A18 010 | DIAMETRO ESTERNO CM. 6,3 | cad | € 5,07 | Lit 9.816 |  |
| 01.P08.A18 015 | DIAMETRO ESTERNO CM. 8 | cad | € 6,52 | Lit 12.624 |  |
| 01.P08.A18 020 | DIAMETRO ESTERNO CM. 10 | cad | € 8,24 | Lit 15.954 |  |
| 01.P08.A18 025 | DIAMETRO ESTERNO CM. 12,5 | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |  |
| 01.P08.A18 030 | DIAMETRO ESTERNO CM. 14 | cad | € 12,10 | Lit 23.428 |  |
| 01.P08.A18 035 | DIAMETRO ESTERNO CM. 16 | cad | € 14,90 | Lit 28.850 |  |
| 01.P08.A18 040 | DIAMETRO ESTERNO CM. 20 | cad | € 23,00 | Lit 44.534 |  |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303/1 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.6 |  |  |  |  |
| 01.P08.A19 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.11 | ml | € 2,98 | Lit 5.770 |  |
| 01.P08.A19 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | ml | € 3,41 | Lit 6.602 |  |
| 01.P08.A19 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | ml | € 4,94 | Lit 9.565 |  |
| 01.P08.A19 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | ml | € 7,69 | Lit 14.889 |  |
| 01.P08.A19 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | ml | € 13,10 | Lit 25.365 |  |
| 01.P08.A19 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 | ml | € 20,70 | Lit 40.080 |  |
| 01.P08.A19 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.40 | ml | € 33,60 | Lit 65.058 |  |
| 01.P08.A19 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.50 | ml | € 54,30 | Lit 105.139 |  |
| 01.P08.A19 045 | DIAMETRO ESTERNO CM.63 | ml | € 86,70 | Lit 167.874 |  |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303/1 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA INFERIORE ML.6 |  |  |  |  |
| 01.P08.A21 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.11 | ml | € 3,56 | Lit 6.893 |  |
| 01.P08.A21 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | ml | € 4,06 | Lit 7.861 |  |
| 01.P08.A21 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | ml | € 6,38 | Lit 12.353 |  |
| 01.P08.A21 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | ml | € 9,99 | Lit 19.343 |  |
| 01.P08.A21 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | ml | € 15,50 | Lit 30.012 |  |
| 01.P08.A21 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 | ml | € 24,80 | Lit 48.019 |  |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303/2 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.6 |  |  |  |  |
| 01.P08.A22 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.11 | ml | € 2,98 | Lit 5.770 |  |
| 01.P08.A22 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | ml | € 3,41 | Lit 6.602 |  |
| 01.P08.A22 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | ml | € 4,44 | Lit 8.597 |  |
| 01.P08.A22 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | ml | € 6,68 | Lit 12.934 |  |
| 01.P08.A22 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | ml | € 10,60 | Lit 20.524 |  |
| 01.P08.A22 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 | ml | € 16,90 | Lit 32.722 |  |
| 01.P08.A22 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.40 | ml | € 27,00 | Lit 52.279 |  |
| 01.P08.A22 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.50 | ml | € 43,80 | Lit 84.808 |  |
| 01.P08.A22 045 | DIAMETRO ESTERNO CM.63 | ml | € 70,00 | Lit 135.538 |  |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303/2 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA INFERIORE ML.6 |  |  |  |  |
| 01.P08.A23 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.11 | ml | € 3,34 | Lit 6.467 |  |
| 01.P08.A23 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | ml | € 3,84 | Lit 7.435 |  |
| 01.P08.A23 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | ml | € 5,31 | Lit 10.281 |  |
| 01.P08.A23 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | ml | € 8,05 | Lit 15.586 |  |
| 01.P08.A23 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | ml | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
| 01.P08.A23 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 | ml | € 20,70 | Lit 40.080 |  |
|  | CURVE A 45 GRADI IN PVC SERIE NORMALE |  |  |  |  |
| 01.P08.A24 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.4 | cad | € 0,48 | Lit 929 |  |
| 01.P08.A24 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 0,54 | Lit 1.045 |  |
| 01.P08.A24 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |  |
| 01.P08.A24 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 0,71 | Lit 1.374 |  |
| 01.P08.A24 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 1,01 | Lit 1.955 |  |
| 01.P08.A24 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 1,68 | Lit 3.252 |  |
| 01.P08.A24 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 2,63 | Lit 5.092 |  |
| 01.P08.A24 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 3,77 | Lit 7.299 |  |
| 01.P08.A24 045 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 6,52 | Lit 12.624 |  |
|  | CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 |  |  |  |  |
| 01.P08.A25 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P08.A25 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 1,02 | Lit 1.974 |  |
| 01.P08.A25 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 1,26 | Lit 2.439 |  |
| 01.P08.A25 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 1,57 | Lit 3.039 |  |
| 01.P08.A25 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 2,28 | Lit 4.414 |  |
| 01.P08.A25 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 2,93 | Lit 5.673 |  |
| 01.P08.A25 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 01.P08.A25 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 8,99 | Lit 17.407 |  |
|  | CURVE A 15 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85 |  |  |  |  |
| 01.P08.A26 005 | DIAMETRO ESTERNO CM. 11 | cad | € 1,83 | Lit 3.543 |  |
| 01.P08.A26 010 | DIAMETRO ESTERNO CM. 12.5 | cad | € 2,45 | Lit 4.743 |  |
| 01.P08.A26 015 | DIAMETRO ESTERNO CM. 16 | cad | € 4,62 | Lit 8.945 |  |
| 01.P08.A26 020 | DIAMETRO ESTERNO CM. 20 | cad | € 8,35 | Lit 16.167 |  |
| 01.P08.A26 025 | DIAMETRO ESTERNO CM. 25 | cad | € 27,00 | Lit 52.279 |  |
| 01.P08.A26 030 | DIAMETRO ESTERNO CM. 31.5 | cad | € 48,80 | Lit 94.489 |  |
| 01.P08.A26 035 | DIAMETRO ESTERNO CM. 40 | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |  |
| 01.P08.A26 040 | DIAMETRO ESTERNO CM. 50 | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |  |
|  | CURVE A 30 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85 |  |  |  |  |
| 01.P08.A27 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.11 | cad | € 1,83 | Lit 3.543 |  |
| 01.P08.A27 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 2,45 | Lit 4.743 |  |
| 01.P08.A27 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 4,62 | Lit 8.945 |  |
| 01.P08.A27 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 8,35 | Lit 16.167 |  |
| 01.P08.A27 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | cad | € 27,00 | Lit 52.279 |  |
| 01.P08.A27 030 | DIAMETRO ESTERNO CM 31.5 | cad | € 48,80 | Lit 94.489 |  |
| 01.P08.A27 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.40 | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |  |
| 01.P08.A27 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.50 | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |  |
|  | CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85 |  |  |  |  |
| 01.P08.A28 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.11 | cad | € 1,83 | Lit 3.543 |  |
| 01.P08.A28 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 2,45 | Lit 4.743 |  |
| 01.P08.A28 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 4,62 | Lit 8.945 |  |
| 01.P08.A28 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 8,35 | Lit 16.167 |  |
| 01.P08.A28 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | cad | € 27,00 | Lit 52.279 |  |
| 01.P08.A28 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 | cad | € 48,80 | Lit 94.489 |  |
| 01.P08.A28 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.40 | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |  |
| 01.P08.A28 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.50 | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |  |
|  | CURVE A 90 GRADI IN PVC SERIE NORMALE |  |  |  |  |
| 01.P08.A30 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.4 | cad | € 0,48 | Lit 929 |  |
| 01.P08.A30 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 0,54 | Lit 1.045 |  |
| 01.P08.A30 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 0,62 | Lit 1.200 |  |
| 01.P08.A30 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 0,87 | Lit 1.684 |  |
| 01.P08.A30 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |  |
| 01.P08.A30 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 2,25 | Lit 4.356 |  |
| 01.P08.A30 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 3,40 | Lit 6.583 |  |
| 01.P08.A30 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 4,53 | Lit 8.771 |  |
| 01.P08.A30 045 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 8,09 | Lit 15.664 |  |
|  | CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 |  |  |  |  |
| 01.P08.A35 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 0,78 | Lit 1.510 |  |
| 01.P08.A35 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 1,09 | Lit 2.110 |  |
| 01.P08.A35 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 1,48 | Lit 2.865 |  |
| 01.P08.A35 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 1,73 | Lit 3.349 |  |
| 01.P08.A35 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 2,70 | Lit 5.227 |  |
| 01.P08.A35 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 3,53 | Lit 6.835 |  |
| 01.P08.A35 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 4,77 | Lit 9.236 |  |
| 01.P08.A35 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 9,63 | Lit 18.646 |  |
|  | CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85 |  |  |  |  |
| 01.P08.A38 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.11 | cad | € 2,51 | Lit 4.860 |  |
| 01.P08.A38 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 2,97 | Lit 5.750 |  |
| 01.P08.A38 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 5,71 | Lit 11.056 |  |
| 01.P08.A38 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |  |
| 01.P08.A38 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | cad | € 33,20 | Lit 64.284 |  |
| 01.P08.A38 030 | DIAMETRO ESTERNO CM 31.5 | cad | € 62,10 | Lit 120.242 |  |
| 01.P08.A38 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.40 | cad | € 164,00 | Lit 317.548 |  |
| 01.P08.A38 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.50 | cad | € 266,00 | Lit 515.047 |  |
|  | BRAGHE SEMPLICI A 45 E 90 GRADI IN PVC SERIE NORMALE |  |  |  |  |
| 01.P08.A40 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.4 | cad | € 0,94 | Lit 1.820 |  |
| 01.P08.A40 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 1,17 | Lit 2.265 |  |
| 01.P08.A40 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 1,32 | Lit 2.555 |  |
| 01.P08.A40 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 2,12 | Lit 4.104 |  |
| 01.P08.A40 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 2,84 | Lit 5.499 |  |
| 01.P08.A40 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 4,03 | Lit 7.803 |  |
| 01.P08.A40 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 5,43 | Lit 10.513 |  |
| 01.P08.A40 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 7,47 | Lit 14.463 |  |
| 01.P08.A40 045 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 15,50 | Lit 30.012 |  |
|  | BRAGHE SEMPLICI A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 |  |  |  |  |
| 01.P08.A45 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 1,19 | Lit 2.304 |  |
| 01.P08.A45 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 1,48 | Lit 2.865 |  |
| 01.P08.A45 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 2,18 | Lit 4.221 |  |
| 01.P08.A45 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 3,27 | Lit 6.331 |  |
| 01.P08.A45 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 4,17 | Lit 8.074 |  |
| 01.P08.A45 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 5,39 | Lit 10.436 |  |
| 01.P08.A45 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 7,48 | Lit 14.483 |  |
| 01.P08.A45 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 16,10 | Lit 31.173 |  |
|  | BRAGHE SEMPLICI E RIDOTTE A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85 |  |  |  |  |
| 01.P08.A47 005 | DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.11 | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |  |
| 01.P08.A47 010 | DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.12,5 | cad | € 5,14 | Lit 9.952 |  |
| 01.P08.A47 015 | DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.16 | cad | € 9,37 | Lit 18.142 |  |
| 01.P08.A47 020 | DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.20 | cad | € 16,60 | Lit 32.142 |  |
| 01.P08.A47 025 | DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.25 | cad | € 54,60 | Lit 105.720 |  |
| 01.P08.A47 030 | DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.31,5 | cad | € 93,20 | Lit 180.460 |  |
| 01.P08.A47 035 | DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.40 | cad | € 164,00 | Lit 317.548 |  |
|  | ISPEZIONI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, MUNITE DI TAPPO DI CHIUSURA |  |  |  |  |
| 01.P08.A48 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.11 | cad | € 6,87 | Lit 13.302 |  |
| 01.P08.A48 010 | DIAMETRO ESTERNO CM 12.5 | cad | € 8,22 | Lit 15.916 |  |
| 01.P08.A48 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 18,60 | Lit 36.014 |  |
| 01.P08.A48 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 27,00 | Lit 52.279 |  |
| 01.P08.A48 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | cad | € 40,50 | Lit 78.418 |  |
| 01.P08.A48 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 | cad | € 64,30 | Lit 124.502 |  |
|  | SIFONI TIPO FIRENZE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85 |  |  |  |  |
| 01.P08.A49 005 | DIAMETRO ESTERNO CM. 11 | cad | € 22,50 | Lit 43.566 |  |
| 01.P08.A49 010 | DIAMETRO ESTERNO CM. 12.5 | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |  |
| 01.P08.A49 015 | DIAMETRO ESTERNO CM. 16 | cad | € 40,00 | Lit 77.450 |  |
| 01.P08.A49 020 | DIAMETRO ESTERNO CM. 20 | cad | € 57,20 | Lit 110.754 |  |
|  | BRAGHE DOPPIE A 45 E 90 GRADI IN PVC SERIE NORMALE |  |  |  |  |
| 01.P08.A50 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.4 | cad | € 1,09 | Lit 2.110 |  |
| 01.P08.A50 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 1,59 | Lit 3.078 |  |
| 01.P08.A50 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 2,08 | Lit 4.027 |  |
| 01.P08.A50 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 2,44 | Lit 4.724 |  |
| 01.P08.A50 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 3,77 | Lit 7.299 |  |
| 01.P08.A50 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 6,53 | Lit 12.643 |  |
| 01.P08.A50 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |  |
| 01.P08.A50 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 14,30 | Lit 27.688 |  |
| 01.P08.A50 045 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 27,50 | Lit 53.247 |  |
|  | BRAGHE DOPPIE A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORME ALLE NORME UNI 7443/85 |  |  |  |  |
| 01.P08.A55 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 5,10 | Lit 9.874 |  |
| 01.P08.A55 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 6,56 | Lit 12.701 |  |
| 01.P08.A55 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 9,66 | Lit 18.704 |  |
| 01.P08.A55 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 13,90 | Lit 26.914 |  |
| 01.P08.A55 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 24,20 | Lit 46.857 |  |
| 01.P08.A55 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 36,30 | Lit 70.286 |  |
|  | RACCORDI CON ISPEZIONE E TAPPO IN PVC,SERIE NORMALE |  |  |  |  |
| 01.P08.A60 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.4 | cad | € 2,38 | Lit 4.608 |  |
| 01.P08.A60 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |  |
| 01.P08.A60 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 3,04 | Lit 5.886 |  |
| 01.P08.A60 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 3,51 | Lit 6.796 |  |
| 01.P08.A60 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 5,02 | Lit 9.720 |  |
| 01.P08.A60 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 7,30 | Lit 14.134 |  |
| 01.P08.A60 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 9,09 | Lit 17.600 |  |
| 01.P08.A60 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 14,70 | Lit 28.463 |  |
| 01.P08.A60 045 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 23,40 | Lit 45.308 |  |
|  | RACCORDI CON ISPEZIONE E TAPPO, IN PVC RIGIDO TIPO 302 CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 |  |  |  |  |
| 01.P08.A65 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 3,66 | Lit 7.086 |  |
| 01.P08.A65 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 4,33 | Lit 8.384 |  |
| 01.P08.A65 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 6,74 | Lit 13.050 |  |
| 01.P08.A65 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 8,76 | Lit 16.961 |  |
| 01.P08.A65 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P08.A65 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 19,30 | Lit 37.370 |  |
| 01.P08.A65 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 26,60 | Lit 51.504 |  |
|  | AMPLIATORI E RIDUTTORI IN PVC SERIE NORMALE |  |  |  |  |
| 01.P08.A70 005 | DIAMETRO MAGGIORE CM.4 | cad | € 0,55 | Lit 1.064 |  |
| 01.P08.A70 010 | DIAMETRO MAGGIORE CM.5 | cad | € 0,66 | Lit 1.277 |  |
| 01.P08.A70 015 | DIAMETRO MAGGIORE CM.6,3 | cad | € 0,79 | Lit 1.529 |  |
| 01.P08.A70 020 | DIAMETRO MAGGIORE CM.8 | cad | € 0,97 | Lit 1.878 |  |
| 01.P08.A70 025 | DIAMETRO MAGGIORE CM.10 | cad | € 1,45 | Lit 2.807 |  |
| 01.P08.A70 030 | DIAMETRO MAGGIORE CM.12,5 | cad | € 2,00 | Lit 3.872 |  |
| 01.P08.A70 035 | DIAMETRO MAGGIORE CM.14 | cad | € 2,76 | Lit 5.344 |  |
| 01.P08.A70 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 3,45 | Lit 6.680 |  |
| 01.P08.A70 045 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 6,90 | Lit 13.360 |  |
|  | AMPLIATORI E RIDUTTORI IN PVC RIGIDO TIPO 302 CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 |  |  |  |  |
| 01.P08.A75 005 | DIAMETRO MAGGIORE CM.6,3 | cad | € 0,84 | Lit 1.626 |  |
| 01.P08.A75 010 | DIAMETRO MAGGIORE CM.8 | cad | € 1,00 | Lit 1.936 |  |
| 01.P08.A75 015 | DIAMETRO MAGGIORE CM.10 | cad | € 1,52 | Lit 2.943 |  |
| 01.P08.A75 020 | DIAMETRO MAGGIORE CM.12,5 | cad | € 2,07 | Lit 4.008 |  |
| 01.P08.A75 025 | DIAMETRO MAGGIORE CM.14 | cad | € 2,76 | Lit 5.344 |  |
| 01.P08.A75 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 3,45 | Lit 6.680 |  |
| 01.P08.A75 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 6,90 | Lit 13.360 |  |
|  | INNESTI A SELLA IN PVC RIGIDO TIPO 303, CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85 |  |  |  |  |
| 01.P08.A78 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 11,20 | Lit 21.686 |  |
| 01.P08.A78 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 13,00 | Lit 25.171 |  |
| 01.P08.A78 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 15,10 | Lit 29.237 |  |
| 01.P08.A78 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | cad | € 24,10 | Lit 46.664 |  |
| 01.P08.A78 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 | cad | € 35,30 | Lit 68.350 |  |
| 01.P08.A78 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.40 | cad | € 45,50 | Lit 88.100 |  |
|  | LAMINATO TRASLUCIDO IN FIBRA DI VETRO E MATERIA PLASTICA |  |  |  |  |
| 01.P08.A80 005 | IN LASTRE RETTE-PESO KG/MQ.1,8 | mq | € 6,33 | Lit 12.256 |  |
| 01.P08.A80 010 | IN LASTRE RETTE-PESO KG/MQ.2,5 | mq | € 8,08 | Lit 15.645 |  |
| 01.P08.A80 015 | IN LASTRE CURVE-PESO KG/MQ.1,8 | mq | € 8,71 | Lit 16.864 |  |
| 01.P08.A80 020 | IN LASTRE CURVE-PESO KG/MQ.2,5 | mq | € 9,19 | Lit 17.794 |  |
| 01.P08.A80 025 | IN ROTOLI-PIANO-PESO KG/MQ.1,1 | mq | € 4,52 | Lit 8.751 |  |
| 01.P08.A80 030 | IN ROTOLI-PIANO-PESO KG/MQ.1,4 | mq | € 5,15 | Lit 9.971 |  |
| 01.P08.A80 035 | IN ROTOLI-PIANO-PESO KG/MQ.2,5 | mq | € 5,43 | Lit 10.513 |  |
|  | COLMI PER LAMINATO TRASLUCIDO IN FIBRA DI VETRO E MATERIA PLASTICA CON ONDULAZIONE NORMALE |  |  |  |  |
| 01.P08.A90 005 |  | ml | € 3,97 | Lit 7.686 |  |
|  | PANNELLI PER TRAMEZZATURA FISSA IN PVC ANTIURTO DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, COMPRENSIVI DI TELAIO DI VETRO MONTATO,PROFILI FERMAVETRO AD INCASTRO E FERRAMENTA AD INCASSO |  |  |  |  |
| 01.P08.B00 005 | CON VETRO DELLO SPESSORE DI MM.4 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P08.B00 010 | CON VETRO CAMERA DI MM.4-12-4 | mq | € 130,00 | Lit 251.715 |  |
| 01.P08.B00 015 | A PARETE PIENA | mq | € 96,10 | Lit 186.075 |  |
|  | SERRAMENTI ESTERNI IN PVC PLURICAMERA ANTIURTO CON APERTURA NORMALE AD ANTA OPPURE A WASISTAS, DI QUALUNQUE, DIMENSIONE, FISSABILI SENZA FALSO TELAIO DIRETTAMENTE SULLE MURATURE, CON SPESSORE MININO DELLA PARETE ESTERNA DEL PROFILO DI MM.3 COMPRENSIVI DI VETRO MONTATO, PROFILI FERMAVETRO OD INCASTRO, GOCCIOLATOIO, FERRAMENTA AD INCASSO MANIGLIA IN ALLUMINIO |  |  |  |  |
| 01.P08.B02 005 | CON VETRO DELLO SPESSORE DI MM.4 | mq | € 142,00 | Lit 274.950 |  |
| 01.P08.B02 010 | CON VETRO DELLO SPESSORE DI MM.4-12-4 | mq | € 163,00 | Lit 315.612 |  |
|  | SERRAMENTI ESTERNI IN PVC PLURICAMERA ANTIURTO CON APERTURA A DOPPIA ANTA OPPURE AD ANTA E WASISTAS, DI QUALUNQUE DIMENSIONE, FISSABILI SENZA FALSO TELAIO DIRETTAMENTE SULLE MURATURE, CON SPESSORE MINIMO DELLA PARETE ESTERNA DEL PROFILO DI MM.3, COMPRENSIVI DI VETRO MONTATO, PROFILI FERMAVETRO OD INCASTRO, GOCCIOLATOIO, FERRAMENTA AD INCASSO E MANIGLIA IN ALLUMINIO |  |  |  |  |
| 01.P08.B04 005 | CON VETRO DELLO SPESSORE DI MM.4 | mq | € 155,00 | Lit 300.121 |  |
| 01.P08.B04 010 | CON VETRO CAMERA DI MM.4-12-4 | mq | € 176,00 | Lit 340.783 |  |
|  | SERRAMENTI ESTERNI IN PVC PLURICAMERA ANTIURTO CON APERTURA A DOPPIO EFFETTO (DOPPIA ANTA OPPURE ANTA E WASISTAS) E CON SOPRALUCE A WASISTAS, DI QUALUNQUE DIMENSIONE, FISSABILI SENZA FALSO TELAIO DIRETTAMENTE SULLE MURATURE, CON SPESSORE MINIMO DELLA PARETE DEL PROFILO DI MM.3, COMPRENSIVI DI VETRO MONTATO, PROFILI FERMAVETRO OD INCASTRO, GOCCIOLATOIO, FERRAMENTA AD INCASSO E MANIGLIA IN ALLUMINIO |  |  |  |  |
| 01.P08.B06 005 | CON VETRO DELLO SPESSORE DI MM.4 | mq | € 180,00 | Lit 348.528 |  |
| 01.P08.B06 010 | CON VETRO CAMERA DI MM.4-12-4 | mq | € 201,00 | Lit 389.190 |  |
|  | MONOBLOCCO COMPOSTO DA SERRAMENTO, TAPPARELLA E CASSONETTO REALIZZATI CON PROFILATI IN PVC RIGIDO, CON SERRAMENTO AD UNO O DUE BATTENTI |  |  |  |  |
| 01.P08.B08 005 | A SEZIONE NORMALE DI MM.60X65 CIRCA | mq | € 243,00 | Lit 470.513 |  |
| 01.P08.B08 010 | A SEZIONE RINFORZATA DI MM.60X75 CIRCA | mq | € 259,00 | Lit 501.493 |  |
|  | ACCESSORI DI SERRAMENTI ESTERNI REALIZZATI CON PROFILATI IN PVC RIGIDO |  |  |  |  |
| 01.P08.B09 005 | PERSIANA CON TELAIO FISSO E TELAIO APRIBILE | mq | € 151,00 | Lit 292.376 |  |
| 01.P08.B09 010 | CASSONETTO IN TRUCIOLATO RIVESTITO IN LAMINATO | ml | € 41,80 | Lit 80.936 |  |
| 01.P08.B09 015 | TAPPARELLA PESO MINIMO KG/MQ 45 E ACCESSORI | mq | € 13,40 | Lit 25.946 |  |
|  | PORTE INTERNE COMPLETE DI TELAIO, STIPITE E CONTROSTIPITE, N.3 CERNIERE, SERRATURA, MANIGLIE, PANNELLO BILAMINATO NOBILITATO DELLO SPESSORE DI MM.20, TAMBURATO SPESSORE MM.45 CIRCA OPPURE CON VETRO INTERNO STAMPATO, NELLE MISURE STANDARD |  |  |  |  |
| 01.P08.B10 005 | IN PVC ANTIURTO | mq | € 87,70 | Lit 169.810 |  |
| 01.P08.B10 010 | SOVRAPREZZO PER SOVRALUCE-TELAIO PVC E VETRO | mq | € 50,20 | Lit 97.200 |  |
|  | PORTE INTERNE E DIVISORI PER BOX DI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE MATERNE, FORMATE DA LASTRE DI STRATIFICATO PLASTICO IN COLORI ANCHE FORTI, COMPRESA LA FERRAMENTA OCCORRENTE PER IL FISSAGGIO E LA CHIUSURA IN OTTONE OD ACCIAIO CROMATO E L'OPERA DEL FALEGNAME PER L'ASSISTENZA ALLA POSA |  |  |  |  |
| 01.P08.B15 005 | PER OGNI MM DI SPESSORE | mq | € 10,90 | Lit 21.105 |  |
|  | LASTRE DI LAMINATO PLASTICO CON RIVESTIMENTO SEMPLICE, A DISEGNI O IN TINTE UNITE |  |  |  |  |
| 01.P08.B20 005 | SPESSORE MM.0,7 | mq | € 2,73 | Lit 5.286 |  |
| 01.P08.B20 010 | SPESSORE MM.0,9 | mq | € 3,25 | Lit 6.292 |  |
| 01.P08.B20 015 | SPESSORE MM.1,2 | mq | € 3,98 | Lit 7.706 |  |
| 01.P08.B20 020 | SPESSORE MM.1,5 | mq | € 4,74 | Lit 9.177 |  |
| 01.P08.B20 025 | SPESSORE MM.1,8 | mq | € 5,19 | Lit 10.049 |  |
|  | LASTRE DI LAMINATO PLASTICO CON RIVESTIMENTO SEMPLICE, A DISEGNI O IN TINTE UNITE, CON SUPERFICIE OPERATA |  |  |  |  |
| 01.P08.B22 005 | SPESSORE MM.0,7 | mq | € 3,62 | Lit 7.009 |  |
| 01.P08.B22 010 | SPESSORE MM.0,9 | mq | € 4,07 | Lit 7.880 |  |
| 01.P08.B22 015 | SPESSORE MM.1,2 | mq | € 4,65 | Lit 9.003 |  |
| 01.P08.B22 020 | SPESSORE MM.1,5 | mq | € 5,44 | Lit 10.533 |  |
| 01.P08.B22 025 | SPESSORE MM.1,8 | mq | € 5,90 | Lit 11.423 |  |
|  | LASTRE DI LAMINATO PLASTICO A SUPERFICIE NATURALE TIPO TESSUTO IN COLORI VARI |  |  |  |  |
| 01.P08.B24 005 | SPESSORE MM.0,8 | mq | € 5,72 | Lit 11.075 |  |
| 01.P08.B24 010 | SPESSORE MM.1 | mq | € 6,72 | Lit 13.011 |  |
|  | LASTRE DI LAMINATO PLASTICO A SUPERFICIE METALLICA SATINATA |  |  |  |  |
| 01.P08.B26 005 | CON EFFETTO ORO-SPESSORE MM.0,9 | mq | € 13,70 | Lit 26.526 |  |
| 01.P08.B26 010 | CON EFFETTO BRONZO-SPESSORE MM.0,9 | mq | € 13,70 | Lit 26.526 |  |
| 01.P08.B26 015 | CON EFFETTO ALLUMINIO-SPESSORE MM.0,9 | mq | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
| 01.P08.B26 020 | CON EFFETTO ORO-SPESSORE MM.1,2 | mq | € 14,30 | Lit 27.688 |  |
| 01.P08.B26 025 | CON EFFETTO BRONZO-SPESSORE MM.1,2 | mq | € 14,30 | Lit 27.688 |  |
| 01.P08.B26 030 | CON EFFETTO ALLUMINIO-SPESSORE MM.1,2 | mq | € 12,90 | Lit 24.977 |  |
|  | LASTRE DI LAMINATO PLASTICO AUTOPORTANTE CON RIVESTIMENTO DOPPIO, A DISEGNO O IN TINTA UNITA STRATIFICATO |  |  |  |  |
| 01.P08.B40 005 | SPESSORE MM.2 | mq | € 6,80 | Lit 13.166 |  |
| 01.P08.B40 010 | SPESSORE MM.3 | mq | € 8,86 | Lit 17.155 |  |
| 01.P08.B40 015 | SPESSORE MM.4 | mq | € 11,00 | Lit 21.298 |  |
| 01.P08.B40 020 | SPESSORE MM.5 | mq | € 13,00 | Lit 25.171 |  |
| 01.P08.B40 025 | SPESSORE MM.6 | mq | € 15,00 | Lit 29.044 |  |
| 01.P08.B40 030 | SPESSORE MM.7 | mq | € 17,10 | Lit 33.110 |  |
| 01.P08.B40 035 | SPESSORE MM.8 | mq | € 19,20 | Lit 37.176 |  |
| 01.P08.B40 040 | SPESSORE MM.9 | mq | € 21,10 | Lit 40.855 |  |
| 01.P08.B40 045 | SPESSORE MM.10 | mq | € 23,20 | Lit 44.921 |  |
| 01.P08.B40 050 | SPESSORE MM.12 | mq | € 25,80 | Lit 49.955 |  |
|  | FORNITURA DI LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO CON FILM PROTETTIVO DI POLIETILENE, COMPRESO IL TAGLIO SU MISURA |  |  |  |  |
| 01.P08.B42 005 | SPESSORE MM.2 | mq | € 28,70 | Lit 55.570 |  |
| 01.P08.B42 010 | SPESSORE MM.3 | mq | € 43,10 | Lit 83.453 |  |
| 01.P08.B42 015 | SPESSORE MM.4 | mq | € 56,80 | Lit 109.980 |  |
| 01.P08.B42 020 | SPESSORE MM.5 | mq | € 71,00 | Lit 137.475 |  |
| 01.P08.B42 025 | SPESSORE MM.6 | mq | € 85,20 | Lit 164.970 |  |
| 01.P08.B42 030 | SPESSORE MM.8 | mq | € 115,00 | Lit 222.671 |  |
| 01.P08.B42 035 | SPESSORE MM.9,5 | mq | € 135,00 | Lit 261.396 |  |
| 01.P08.B42 040 | SPESSORE MM.12 | mq | € 170,00 | Lit 329.165 |  |
|  | FORNITURA DI PROFILATI DI GIUNZIONE IN POLICARBONATO, PER LASTRE TRASPARENTI, COMPRESO IL TAGLIO SU MISURA |  |  |  |  |
| 01.P08.B43 005 | AD H O AD L | ml | € 10,30 | Lit 19.943 |  |
|  | PANNELLI DI TRUCIOLARE RIVESTITO DI LAMINATO PLASTICO IN TINTE UNITE, LEGNO, O VARIEGATE |  |  |  |  |
| 01.P08.B45 005 | SPESSORE MM.16 | mq | € 6,26 | Lit 12.121 |  |
| 01.P08.B45 010 | SPESSORE MM.18 | mq | € 6,43 | Lit 12.450 |  |
| 01.P08.B45 015 | SPESSORE MM.20 | mq | € 6,85 | Lit 13.263 |  |
| 01.P08.B45 020 | SPESSORE MM.22 | mq | € 8,93 | Lit 17.290 |  |
|  | PANNELLI DI LEGNO TRUCIOLARE "NOBILITATO", TIPO BILAMINATO CON P.V.C., A TINTE UNITE O LEGNO |  |  |  |  |
| 01.P08.B55 005 | SPESSORE MM. 10 | mq | € 5,12 | Lit 9.913 |  |
| 01.P08.B55 010 | SPESSORE MM. 12 | mq | € 5,41 | Lit 10.475 |  |
| 01.P08.B55 015 | SPESSORE MM. 14 | mq | € 5,60 | Lit 10.843 |  |
| 01.P08.B55 020 | SPESSORE MM. 16 | mq | € 5,81 | Lit 11.249 |  |
| 01.P08.B55 025 | SPESSORE MM. 18 | mq | € 6,05 | Lit 11.714 |  |
| 01.P08.B55 030 | SPESSORE MM. 20 | mq | € 6,37 | Lit 12.334 |  |
|  | CANALI DI GRONDA IN POLIVINILE |  |  |  |  |
| 01.P08.B60 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | ml | € 1,44 | Lit 2.788 |  |
|  | FORNITURA CANALE DI GRONDA IN PVC CON LARGHEZZA NELLA PARTE SUPERIORE DI CM. 14.5 E SVILUPPO TOTALE DI CM. 30 CON RICCIOLO ANTERIORE E RISVOLTO POSTERIORE, COMPRESI I PEZZI SPECIALI OCCORRENTI (ANGOLI, TESTATE, GIUNTI CON SCARICO ETC.) |  |  |  |  |
| 01.P08.B65 005 | DI COLORE GRIGIO | ml | € 4,55 | Lit 8.810 |  |
| 01.P08.B65 010 | DI COLORE MARRONE TESTA DI MORO | ml | € 5,31 | Lit 10.281 |  |
|  | FORNITURA DI TUBO PLUVIALE IN PVC |  |  |  |  |
| 01.P08.B67 005 | DIAMETRO CM. 8 | ml | € 2,13 | Lit 4.124 |  |
| 01.P08.B67 010 | DIAMETRO CM. 10 | ml | € 2,39 | Lit 4.627 |  |
|  | FORNITURA DI PEZZI SPECIALI PER TUBI PLUVIALI IN PVC PER ESTERNI |  |  |  |  |
| 01.P08.B68 005 | CURVA A 45 GRADI-DIAMETRO MM.80 | cad | € 1,86 | Lit 3.601 |  |
| 01.P08.B68 010 | CURVA A 45 GRADI-DIAMETRO MM.100 | cad | € 2,66 | Lit 5.150 |  |
| 01.P08.B68 015 | BRAGA SEMPLICE A 45 GRADI-DIAMETRO MM.80 | cad | € 3,00 | Lit 5.808 |  |
| 01.P08.B68 020 | BRAGA SEMPLICE A 45 GRADI-DIAMETRO MM.100 | cad | € 4,25 | Lit 8.229 |  |
|  | PEZZI SPECIALI PER CANALI DI GRONDA IN POLIVINILE |  |  |  |  |
| 01.P08.B70 005 | GIUNTO CON SCARICO DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 4,36 | Lit 8.442 |  |
| 01.P08.B70 020 | ANGOLARE 90 GRADI CON GIUNTO DIAM.EST.CM.12,5 | cad | € 3,66 | Lit 7.086 |  |
| 01.P08.B70 035 | STAFFE PLASTIFICATE PER SOSTEGNO CANALI D.MM.125 | cad | € 2,06 | Lit 3.988 |  |
| 01.P08.B70 050 | COLLARI ZINCATI CON ZANCA REGOLABILE DIAM.CM.6,3 | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |  |
| 01.P08.B70 055 | COLLARI ZINCATI CON ZANCA REGOLABILE DIAM.CM.8 | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |  |
| 01.P08.B70 060 | COLLARI ZINCATI CON ZANCA REGOLABILE DIAM.CM.10 | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |  |
|  | CORRIMANO IN CLORURO DI POLIVINILE |  |  |  |  |
| 01.P08.C00 005 | PER PROFILATO LARGO FINO A CM.4 | ml | € 2,25 | Lit 4.356 |  |
| 01.P08.C00 010 | PER PROFILATO OLTRE CM.4 DI LARGHEZZA | ml | € 2,67 | Lit 5.169 |  |
|  | COPRISPIGOLI IN MATERIA PLASTICA DI QUALUNQUE COLORE |  |  |  |  |
| 01.P08.C10 005 |  | ml | € 0,58 | Lit 1.123 |  |
|  | PROFILATI PARABORDO PER GRADINI |  |  |  |  |
| 01.P08.C50 005 | IN MATERIA PLASTICA | ml | € 2,34 | Lit 4.530 |  |
|  | LASTRE METACRILATO ESTRUSO CALANDRATO LUCIDE OD OPACHE ANCHE OPERATE |  |  |  |  |
| 01.P08.E00 005 | SPESSORE MM.3 | mq | € 17,50 | Lit 33.884 |  |
| 01.P08.E00 010 | SPESSORE MM.4 | mq | € 22,70 | Lit 43.953 |  |
| 01.P08.E00 015 | SPESSORE MM.5 | mq | € 28,40 | Lit 54.990 |  |
| 01.P08.E00 020 | SPESSORE MM.6 | mq | € 34,00 | Lit 65.833 |  |
|  | FORNITURA DI LASTRE ALVEOLARI TRASPARENTI IN POLICARBONATO DI LARGHEZZA STANDARD DI MT.2,10 PER L'APPLICAZIONE A SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI |  |  |  |  |
| 01.P08.E50 005 | SPESSORE MM. 4 E LUNGHEZZA MT 2.00 | cad | € 37,90 | Lit 73.384 |  |
| 01.P08.E50 010 | SPESSORE MM. 4 E LUNGHEZZA MT 3.00 | cad | € 56,90 | Lit 110.173 |  |
| 01.P08.E50 015 | SPESSORE MM. 4 E LUNGHEZZA MT 4.00 | cad | € 75,80 | Lit 146.769 |  |
| 01.P08.E50 020 | SPESSORE MM 4 E LUNGHEZZA MT 6.00 | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |  |
| 01.P08.E50 050 | SPESSORE MM.4,5 E LUNGHEZZA MT.2,00 | cad | € 47,20 | Lit 91.391 |  |
| 01.P08.E50 055 | SPESSORE MM.4,5 E LUNGHEZZA MT.3,00 | cad | € 70,50 | Lit 136.507 |  |
| 01.P08.E50 060 | SPESSORE MM.4,5 E LUNGHEZZA MT.4,00 | cad | € 94,40 | Lit 182.783 |  |
| 01.P08.E50 065 | SPESSORE MM.4,5 E LUNGHEZZA MT. 6,00 | cad | € 142,00 | Lit 274.950 |  |
| 01.P08.E50 100 | SPESS.MM.6 LUNGH. MT.2.00 E PESO 1.3 KG/MQ | cad | € 61,30 | Lit 118.693 |  |
| 01.P08.E50 105 | SPESS.MM.6 LUNGH. MT.3,00 E PESO 1,3 KG/MQ | cad | € 91,90 | Lit 177.943 |  |
| 01.P08.E50 110 | SPESS.MM.6 LUNGH. MT.4.00 E PESO 1.3 KG/MQ | cad | € 123,00 | Lit 238.161 |  |
| 01.P08.E50 115 | SPESS.MM.6 LUNGH. MT.6.00 E PESO 1.3 KG/MQ | cad | € 184,00 | Lit 356.273 |  |
| 01.P08.E50 150 | SPESS.MM.6 LUNGH. MT.2,00 E PESO 1,5 KG/MQ | cad | € 67,40 | Lit 130.504 |  |
| 01.P08.E50 155 | SPESS.MM.6 LUNGH. MT.3,00 E PESO 1,5 KG/MQ | cad | € 102,00 | Lit 197.499 |  |
| 01.P08.E50 160 | SPESS.MM.6 LUNGH. MT.4,00 E PESO 1,5 KG/MQ | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |  |
| 01.P08.E50 165 | SPESS.MM.6 LUNGH. MT.6,00 E PESO 1,5 KG/MQ | cad | € 203,00 | Lit 393.062 |  |
| 01.P08.E50 200 | SPESS.MM.10 LUNGH. MT.2,00 E PESO 1,7 KG/MQ | cad | € 80,00 | Lit 154.901 |  |
| 01.P08.E50 205 | SPESS.MM.10 LUNGH. MT.3,00 E PESO 1,7 KG/MQ | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |  |
| 01.P08.E50 210 | SPESS.MM.10 LUNGH. MT.4,00 E PESO 1,7 KG/MQ | cad | € 160,00 | Lit 309.803 |  |
| 01.P08.E50 215 | SPESS.MM.10 LUNGH. MT.6,00 E PESO 1,7 KG/MQ | cad | € 240,00 | Lit 464.704 |  |
| 01.P08.E50 250 | SPESS.MM.10 LUNGH. MT.2,00 E PESO 1,95 KG/MQ | cad | € 97,20 | Lit 188.205 |  |
| 01.P08.E50 255 | SPESS.MM.10 LUNGH. MT.3,00 E PESO 1,95 KG/MQ | cad | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
| 01.P08.E50 260 | SPESS.MM.10 LUNGH. MT.4,00 E PESO 1,95 KG/MQ | cad | € 195,00 | Lit 377.572 |  |
| 01.P08.E50 265 | SPESS.MM.10 LUNGH. MT.6.00 E PESO 1.95 KG/MQ | cad | € 292,00 | Lit 565.390 |  |
|  | STECCHE PER AVVOLGIBILI |  |  |  |  |
| 01.P08.F00 005 | IN PLASTICA PESANTE | ml | € 0,84 | Lit 1.626 |  |
| 01.P08.F00 010 | IN PLASTICA NORMALE | ml | € 0,75 | Lit 1.452 |  |
|  | ELEMENTI TRAFILATI PER PORTE ESTENSIBILI A SOFFIETTO |  |  |  |  |
| 01.P08.F05 005 | IN PVC | mq | € 16,30 | Lit 31.561 |  |
|  | TUBO SPECIALE IN PVC PER FORMAZIONE DRENAGGI |  |  |  |  |
| 01.P08.F10 005 | DIAMETRO MM.80 - DOPPIA FINESTRATURA | ml | € 2,67 | Lit 5.169 |  |
| 01.P08.F10 010 | DIAMETRO MM.80 - TRIPLA FINESTRATURA | ml | € 3,26 | Lit 6.312 |  |
|  | TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.G00 005 | DIAMETRO MM. 32-SPESSORE MM. 3 | ml | € 0,82 | Lit 1.587 |  |
| 01.P08.G00 010 | DIAMETRO MM. 40-SPESSORE MM. 3 | ml | € 1,04 | Lit 2.013 |  |
| 01.P08.G00 015 | DIAMETRO MM. 50-SPESSORE MM. 3 | ml | € 1,33 | Lit 2.575 |  |
| 01.P08.G00 020 | DIAMETRO MM. 63-SPESSORE MM. 3 | ml | € 1,70 | Lit 3.291 |  |
| 01.P08.G00 025 | DIAMETRO MM. 75-SPESSORE MM. 3 | ml | € 2,03 | Lit 3.930 |  |
| 01.P08.G00 030 | DIAMETRO MM. 90-SPESSORE MM. 3,5 | ml | € 2,85 | Lit 5.518 |  |
| 01.P08.G00 035 | DIAMETRO MM. 110-SPESSORE MM. 4,3 | ml | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
| 01.P08.G00 040 | DIAMETRO MM. 125-SPESSORE MM. 4,9 | ml | € 5,59 | Lit 10.823 |  |
| 01.P08.G00 045 | DIAMETRO MM. 160-SPESSORE MM. 6,2 | ml | € 9,02 | Lit 17.465 |  |
| 01.P08.G00 050 | DIAMETRO MM. 200-SPESSORE MM. 6,2 | ml | € 11,30 | Lit 21.879 |  |
| 01.P08.G00 055 | DIAMETRO MM. 250-SPESSORE MM. 7,8 | ml | € 17,80 | Lit 34.465 |  |
|  | CURVE A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT |  |  |  |  |
| 01.P08.G10 005 | DIAMETRO MM.32 | cad | € 0,78 | Lit 1.510 |  |
| 01.P08.G10 010 | DIAMETRO MM.40 | cad | € 0,78 | Lit 1.510 |  |
| 01.P08.G10 015 | DIAMETRO MM.50 | cad | € 0,82 | Lit 1.587 |  |
| 01.P08.G10 020 | DIAMETRO MM.63 | cad | € 1,17 | Lit 2.265 |  |
| 01.P08.G10 025 | DIAMETRO MM.75 | cad | € 1,95 | Lit 3.775 |  |
| 01.P08.G10 030 | DIAMETRO MM.90 | cad | € 2,98 | Lit 5.770 |  |
| 01.P08.G10 035 | DIAMETRO MM.110 | cad | € 3,26 | Lit 6.312 |  |
| 01.P08.G10 040 | DIAMETRO MM.125 | cad | € 4,26 | Lit 8.248 |  |
| 01.P08.G10 045 | DIAMETRO MM.160 | cad | € 11,20 | Lit 21.686 |  |
| 01.P08.G10 050 | DIAMETRO MM.200 | cad | € 21,30 | Lit 41.242 |  |
| 01.P08.G10 055 | DIAMETRO MM.250 | cad | € 29,70 | Lit 57.507 |  |
|  | CURVE 90 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT |  |  |  |  |
| 01.P08.G20 005 | DIAMETRO MM.32 | cad | € 1,29 | Lit 2.497 |  |
| 01.P08.G20 010 | DIAMETRO MM.40 | cad | € 0,82 | Lit 1.587 |  |
| 01.P08.G20 015 | DIAMETRO MM.50 | cad | € 0,89 | Lit 1.723 |  |
| 01.P08.G20 020 | DIAMETRO MM.63 | cad | € 1,53 | Lit 2.962 |  |
| 01.P08.G20 025 | DIAMETRO MM.75 | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |  |
| 01.P08.G20 030 | DIAMETRO MM.90 | cad | € 3,41 | Lit 6.602 |  |
| 01.P08.G20 035 | DIAMETRO MM.110 | cad | € 3,69 | Lit 7.144 |  |
| 01.P08.G20 040 | DIAMETRO MM.125 | cad | € 4,26 | Lit 8.248 |  |
| 01.P08.G20 045 | DIAMETRO MM.160 | cad | € 11,20 | Lit 21.686 |  |
| 01.P08.G20 050 | DIAMETRO MM.200 | cad | € 35,50 | Lit 68.737 |  |
| 01.P08.G20 055 | DIAMETRO MM.250 | cad | € 70,70 | Lit 136.894 |  |
|  | CURVE A 90 GRADI RIDOTTE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.G30 005 | DIAMETRO MAGGIORE MM.63 DIAMETRO MINORE MM.40-50 | cad | € 1,17 | Lit 2.265 |  |
| 01.P08.G30 010 | DIAMETRO MAGGIORE MM.50, DIAMETRO MINORE MM.40 | cad | € 0,82 | Lit 1.587 |  |
|  | BRAGHE SEMPLICI A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.G40 005 | DIAMETRO MM.32 | cad | € 1,45 | Lit 2.807 |  |
| 01.P08.G40 010 | DIAMETRO MAGGIORE MM.40, MINORE MM.32-40 | cad | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
| 01.P08.G40 015 | DIAMETRO MAGGIORE MM.50, MINORE MM.40-50 | cad | € 1,74 | Lit 3.369 |  |
| 01.P08.G40 020 | DIAMETRO MAGGIORE MM.63, MINORE MM.40-50-63 | cad | € 2,34 | Lit 4.530 |  |
| 01.P08.G40 025 | DIAMETRO MAGGIORE MM.75, MINORE MM.40-50-63-75 | cad | € 2,79 | Lit 5.402 |  |
| 01.P08.G40 030 | DIAMETRO MAGGIORE MM.90, MINORE DA MM.40 A MM.90 | cad | € 3,69 | Lit 7.144 |  |
| 01.P08.G40 035 | DIAMETRO MAGGIORE MM.110-MIN DA MM.40 A MM.110 | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |  |
| 01.P08.G40 040 | DIAMETRO MAGGIORE MM.125-MIN DA MM.63 A MM.125 | cad | € 5,18 | Lit 10.029 |  |
| 01.P08.G40 045 | DIAMETRO MAGGIORE MM.160-MIN DA MM.75 A MM.160 | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |  |
| 01.P08.G40 050 | DIAMETRO MAGGIORE MM.200,MINORE MM.75-90-110 | cad | € 37,00 | Lit 71.641 |  |
| 01.P08.G40 053 | DIAMETRO MAGGIORE MM.200,MINORE MM.125 | cad | € 37,60 | Lit 72.803 |  |
| 01.P08.G40 055 | DIAMETRO MAGGIORE MM.200,MINORE MM.160 | cad | € 39,70 | Lit 76.869 |  |
| 01.P08.G40 060 | DIAMETRO MM.200 | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |  |
| 01.P08.G40 065 | DIAMETRO MAGGIORE MM.250, MINORE MM.160 | cad | € 56,90 | Lit 110.173 |  |
| 01.P08.G40 070 | DIAMETRO MAGGIORE MM.250, MINORE MM.200 | cad | € 60,00 | Lit 116.176 |  |
| 01.P08.G40 075 | DIAMETRO MM.250 | cad | € 65,90 | Lit 127.600 |  |
|  | BRAGHE DOPPIE A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.G50 005 | DIAMETRO MM.75/75/75 | cad | € 2,92 | Lit 5.653 |  |
| 01.P08.G50 010 | DIAMETRO MM.90/90/90 | cad | € 3,76 | Lit 7.280 |  |
| 01.P08.G50 015 | DIAMETRI MM.110/40/40, 110/50/50, 110/110/110 | cad | € 9,85 | Lit 19.072 |  |
|  | BRAGHE SEMPLICI A 88 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.G60 005 | DIAMETRO MM.32 | cad | € 1,45 | Lit 2.807 |  |
| 01.P08.G60 010 | DIAMETRO MAGGIORE MM.40, MINORE MM.32-40 | cad | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
| 01.P08.G60 015 | DIAMETRO MAGGIORE MM.50, MINORE MM.40-50 | cad | € 1,74 | Lit 3.369 |  |
| 01.P08.G60 020 | DIAMETRO MAGGIORE MM.63, MINORE MM.40-50-63 | cad | € 2,34 | Lit 4.530 |  |
| 01.P08.G60 025 | DIAMETRO MAGGIORE MM.75, MINORE MM.40-50-63-75 | cad | € 2,79 | Lit 5.402 |  |
| 01.P08.G60 030 | DIAMETRO MAGGIORE MM.90, MINORE DA MM.40 A MM.90 | cad | € 3,69 | Lit 7.144 |  |
| 01.P08.G60 035 | DIAMETRO MAGGIORE MM.110- MIN.DA MM.40 A MM.110 | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |  |
| 01.P08.G60 040 | DIAMETRO MAGGIORE MM.125- MIN DA MM.50 A MM.125 | cad | € 5,18 | Lit 10.029 |  |
| 01.P08.G60 045 | DIAMETRO MAGGIORE MM.160- MIN DA MM.110 A MM.160 | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |  |
| 01.P08.G60 050 | DIAMETRO MAGGIORE MM.200, MINORE MM.75-90-110 | cad | € 30,20 | Lit 58.475 |  |
| 01.P08.G60 055 | DIAMETRO MAGGIORE MM.200, MINORE MM.125 | cad | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
| 01.P08.G60 060 | DIAMETRO MAGGIORE MM.200, MINORE MM.160 | cad | € 30,90 | Lit 59.830 |  |
| 01.P08.G60 065 | DIAMETRO MM.200 | cad | € 31,40 | Lit 60.798 |  |
| 01.P08.G60 070 | DIAMETRO MAGGIORE MM.250, MINORE MM.160 | cad | € 43,10 | Lit 83.453 |  |
| 01.P08.G60 075 | DIAMETRO MAGGIORE MM.250, MINORE MM.200 | cad | € 43,70 | Lit 84.614 |  |
| 01.P08.G60 080 | DIAMETRO MM.250 | cad | € 45,00 | Lit 87.132 |  |
|  | BRAGHE DOPPIE A 88 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.G70 005 | DIAMETRO MM.75/75/75 | cad | € 6,26 | Lit 12.121 |  |
| 01.P08.G70 010 | DIAMETRO MM.90/90/90 | cad | € 8,10 | Lit 15.683 |  |
| 01.P08.G70 015 | DIAMETRI MM.100/90/90, 110/110/110 | cad | € 9,85 | Lit 19.072 |  |
| 01.P08.G70 020 | DIAMETRI MM.125/90/90, 125/125/125 | cad | € 10,30 | Lit 19.943 |  |
| 01.P08.G70 025 | DIAMETRO MM.160/140/140 | cad | € 24,30 | Lit 47.051 |  |
|  | BRAGHE AD Y A 60 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.G80 005 | DIAMETRO MM.50/40/40 | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |  |
| 01.P08.G80 010 | DIAMETRO MM.63/50/50 | cad | € 2,34 | Lit 4.530 |  |
| 01.P08.G80 015 | DIAMETRO MM.75/50/50, 75/63/63 | cad | € 2,98 | Lit 5.770 |  |
| 01.P08.G80 020 | DIAMETRO MM.110/90/90, 110/110/110 | cad | € 4,93 | Lit 9.545 |  |
|  | PEZZI D'ISPEZIONE A 90 GRADI CON CAPPA DI CHIUSURA A VITE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.G90 005 | DIAMETRO MM.63/63 | cad | € 6,10 | Lit 11.811 |  |
| 01.P08.G90 010 | DIAMETRO MM.75/75 | cad | € 6,51 | Lit 12.605 |  |
| 01.P08.G90 015 | DIAMETRO MM.90/90 | cad | € 9,35 | Lit 18.104 |  |
| 01.P08.G90 020 | DIAMETRO MM.110/110 | cad | € 10,70 | Lit 20.718 |  |
| 01.P08.G90 025 | DIAMETRO MM.125/110 | cad | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
| 01.P08.G90 030 | DIAMETRO MM.160/110 | cad | € 23,50 | Lit 45.502 |  |
|  | PEZZI D'ISPEZIONE A 90 GRADI CON COPERCHI OVALI DI CHIUSURA ED ANELLONI DI FISSAGGIO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.H00 005 | DIAMETRO MM.110 | cad | € 48,20 | Lit 93.328 |  |
| 01.P08.H00 010 | DIAMETRO MM.125 | cad | € 60,30 | Lit 116.757 |  |
| 01.P08.H00 015 | DIAMETRO MM.160 | cad | € 86,80 | Lit 168.068 |  |
| 01.P08.H00 020 | DIAMETRO MM.200 | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |  |
| 01.P08.H00 025 | DIAMETRO MM.250 | cad | € 202,00 | Lit 391.126 |  |
|  | RIDUZIONI CENTRICHE OD ECCENTRICHE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.H10 005 | DIAMETRO MAGGIORE MM.40, MINORE MM.32 | cad | € 0,50 | Lit 968 |  |
| 01.P08.H10 010 | DIAMETRO MAGGIORE MM.50, MINORE MM.32-40 | cad | € 0,50 | Lit 968 |  |
| 01.P08.H10 015 | DIAMETRO MAGGIORE MM.63, MINORE MM.40-50 | cad | € 0,64 | Lit 1.239 |  |
| 01.P08.H10 020 | DIAMETRO MAGGIORE MM.75, MINORE MM.40-50-63 | cad | € 0,71 | Lit 1.374 |  |
| 01.P08.H10 025 | DIAMETRO MAGGIORE MM.90, MINORE 40-50-63-75 | cad | € 0,89 | Lit 1.723 |  |
| 01.P08.H10 030 | DIAMETRO MAGGIORE MM.110, MINORE 40-50-63-75-90 | cad | € 1,10 | Lit 2.129 |  |
| 01.P08.H10 035 | DIAMETRO MAGGIORE MM.125, MINORE MM.63-75-90-110 | cad | € 1,95 | Lit 3.775 |  |
| 01.P08.H10 040 | DIAMETRO MAGGIORE MM.160, MINORE MM.110-125-140 | cad | € 20,70 | Lit 40.080 |  |
| 01.P08.H10 045 | DIAMETRO MAGGIORE MM.200, MINORE MM.160 | cad | € 24,40 | Lit 47.244 |  |
| 01.P08.H10 050 | DIAMETRO MAGGIORE MM.250, MINORE MM.200 | cad | € 37,00 | Lit 71.641 |  |
|  | COPERTURE PER TUBI D'AERAZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.H20 005 | DIAMETRO MM.63 | cad | € 5,09 | Lit 9.855 |  |
| 01.P08.H20 010 | DIAMETRO MM.75 | cad | € 5,68 | Lit 10.998 |  |
| 01.P08.H20 015 | DIAMETRO MM.90 | cad | € 6,26 | Lit 12.121 |  |
| 01.P08.H20 020 | DIAMETRO MM.110 | cad | € 7,01 | Lit 13.573 |  |
| 01.P08.H20 025 | DIAMETRO MM.125 | cad | € 8,02 | Lit 15.528 |  |
| 01.P08.H20 030 | DIAMETRO MM.160 | cad | € 9,19 | Lit 17.794 |  |
|  | MANICOTTI LUNGHI DI DILATAZIONE PER MONTAGGIO VERTICALE ED ORIZZONTALE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.H30 005 | DIAMETRO MM.32 | cad | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
| 01.P08.H30 010 | DIAMETRO MM.40 | cad | € 2,73 | Lit 5.286 |  |
| 01.P08.H30 015 | DIAMETRO MM.50 | cad | € 2,76 | Lit 5.344 |  |
| 01.P08.H30 020 | DIAMETRO MM.63 | cad | € 3,30 | Lit 6.389 |  |
| 01.P08.H30 025 | DIAMETRO MM.75 | cad | € 3,76 | Lit 7.280 |  |
| 01.P08.H30 030 | DIAMETRO MM.90 | cad | € 4,26 | Lit 8.248 |  |
| 01.P08.H30 035 | DIAMETRO MM.110 | cad | € 4,93 | Lit 9.545 |  |
| 01.P08.H30 040 | DIAMETRO MM.125 | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |  |
| 01.P08.H30 045 | DIAMETRO MM.160 | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |  |
| 01.P08.H30 050 | DIAMETRO MM.200 | cad | € 52,30 | Lit 101.266 |  |
| 01.P08.H30 055 | DIAMETRO MM.250 | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |  |
|  | MANICOTTI D'INNESTO CON GUARNIZIONE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.H40 005 | DIAMETRO MM.32 | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |  |
| 01.P08.H40 010 | DIAMETRO MM.40 | cad | € 1,39 | Lit 2.691 |  |
| 01.P08.H40 015 | DIAMETRO MM.50 | cad | € 1,53 | Lit 2.962 |  |
| 01.P08.H40 020 | DIAMETRO MM.63 | cad | € 2,20 | Lit 4.259 |  |
| 01.P08.H40 025 | DIAMETRO MM.75 | cad | € 2,59 | Lit 5.014 |  |
| 01.P08.H40 030 | DIAMETRO MM.90 | cad | € 3,30 | Lit 6.389 |  |
| 01.P08.H40 035 | DIAMETRO MM.110 | cad | € 3,76 | Lit 7.280 |  |
| 01.P08.H40 040 | DIAMETRO MM.125 | cad | € 5,09 | Lit 9.855 |  |
| 01.P08.H40 045 | DIAMETRO MM.160 | cad | € 8,10 | Lit 15.683 |  |
|  | MANICOTTI PER SALDATURA ELETTRICA IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.H50 005 | DIAMETRO MM.40 | cad | € 1,64 | Lit 3.175 |  |
| 01.P08.H50 010 | DIAMETRO MM.50 | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |  |
| 01.P08.H50 015 | DIAMETRO MM.63 | cad | € 2,59 | Lit 5.014 |  |
| 01.P08.H50 020 | DIAMETRO MM.75 | cad | € 2,91 | Lit 5.634 |  |
| 01.P08.H50 025 | DIAMETRO MM.90 | cad | € 3,26 | Lit 6.312 |  |
| 01.P08.H50 030 | DIAMETRO MM.110 | cad | € 3,69 | Lit 7.144 |  |
| 01.P08.H50 035 | DIAMETRO MM.125 | cad | € 4,68 | Lit 9.061 |  |
| 01.P08.H50 040 | DIAMETRO MM.160 | cad | € 7,85 | Lit 15.199 |  |
| 01.P08.H50 045 | DIAMETRO MM.200 | cad | € 61,50 | Lit 119.080 |  |
| 01.P08.H50 050 | DIAMETRO MM.250 | cad | € 75,90 | Lit 146.962 |  |
|  | COLLETTI DI FISSAGGIO CON ANELLO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.H60 005 | DIAMETRO MM.32 | cad | € 0,50 | Lit 968 |  |
| 01.P08.H60 010 | DIAMETRO MM.40 | cad | € 0,50 | Lit 968 |  |
| 01.P08.H60 015 | DIAMETRO MM.50 | cad | € 0,50 | Lit 968 |  |
| 01.P08.H60 020 | DIAMETRO MM.63 | cad | € 0,89 | Lit 1.723 |  |
| 01.P08.H60 025 | DIAMETRO MM.75 | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |  |
| 01.P08.H60 030 | DIAMETRO MM.90 | cad | € 1,95 | Lit 3.775 |  |
| 01.P08.H60 035 | DIAMETRO MM.110 | cad | € 2,20 | Lit 4.259 |  |
| 01.P08.H60 040 | DIAMETRO MM.160 | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
|  | COLLETTI DI FISSAGGIO CON DOPPIO ANELLO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.H70 005 | DIAMETRO MM.125 | cad | € 6,26 | Lit 12.121 |  |
| 01.P08.H70 010 | DIAMETRO MM. 200 | cad | € 37,00 | Lit 71.641 |  |
|  | RACCORDI A VITE COMPLETI DI DADO PREMISTOPPA, ANELLO DI PREMISTOPPA, GUARNIZIONE DI GOMMA, BOCCHETTONE FILETTATO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.H80 005 | DIAMETRO MM.32 | cad | € 1,45 | Lit 2.807 |  |
| 01.P08.H80 010 | DIAMETRO MM.40 | cad | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
| 01.P08.H80 015 | DIAMETRO MM.50 | cad | € 1,74 | Lit 3.369 |  |
| 01.P08.H80 020 | DIAMETRO MM.63 | cad | € 2,38 | Lit 4.608 |  |
| 01.P08.H80 025 | DIAMETRO MM.75 | cad | € 2,98 | Lit 5.770 |  |
| 01.P08.H80 030 | DIAMETRO MM.90 | cad | € 4,68 | Lit 9.061 |  |
| 01.P08.H80 035 | DIAMETRO MM.110 | cad | € 5,34 | Lit 10.339 |  |
|  | RACCORDI DA SALDARE CON GUARNIZIONE E DADO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.H90 005 | DIAMETRO MM.40X1"1/4 | cad | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
| 01.P08.H90 010 | DIAMETRO MM.40X1"1/2 | cad | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
| 01.P08.H90 015 | DIAMETRO MM.40X2" | cad | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
| 01.P08.H90 020 | DIAMETRO MM.50X1"1/4 | cad | € 1,95 | Lit 3.775 |  |
| 01.P08.H90 025 | DIAMETRO MM.50X1"1/2 | cad | € 1,95 | Lit 3.775 |  |
| 01.P08.H90 030 | DIAMETRO MM.50X2" | cad | € 1,95 | Lit 3.775 |  |
|  | COLLETTI PER SALDARE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.L00 005 | DIAMETRO MM.50 | cad | € 4,26 | Lit 8.248 |  |
| 01.P08.L00 010 | DIAMETRO MM.63 | cad | € 5,26 | Lit 10.184 |  |
| 01.P08.L00 015 | DIAMETRO MM.75 | cad | € 5,68 | Lit 10.998 |  |
| 01.P08.L00 020 | DIAMETRO MM.90 | cad | € 6,43 | Lit 12.450 |  |
| 01.P08.L00 025 | DIAMETRO MM.110 | cad | € 7,26 | Lit 14.057 |  |
| 01.P08.L00 030 | DIAMETRO MM.125 | cad | € 8,77 | Lit 16.981 |  |
| 01.P08.L00 035 | DIAMETRO MM.160 | cad | € 12,30 | Lit 23.816 |  |
| 01.P08.L00 040 | DIAMETRO MM.200 | cad | € 32,10 | Lit 62.154 |  |
| 01.P08.L00 045 | DIAMETRO MM.250 | cad | € 57,20 | Lit 110.754 |  |
|  | MANICOTTI PER VASI A PAVIMENTO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.L10 005 | DIAMETRO MM.90-H.CM.7 | cad | € 2,80 | Lit 5.421 |  |
| 01.P08.L10 010 | DIAMETRO MM.110-H.CM.7 | cad | € 2,80 | Lit 5.421 |  |
|  | MANICOTTI PROLUNGATI PER VASI A PAVIMENTO IN POLIETILENE DURO TIPO-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.L20 005 | DIAMETRO MM.90-H.CM.12,5 | cad | € 2,98 | Lit 5.770 |  |
| 01.P08.L20 010 | DIAMETRO MM.110-H.CM.12,5 | cad | € 2,98 | Lit 5.770 |  |
|  | CURVE AD 88 GRADI 1/2 PER VASI A PAVIMENTO IN POLIETILENE DURO TIPO-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.L30 005 | DIAMETRO MM.90 | cad | € 7,52 | Lit 14.560 |  |
| 01.P08.L30 010 | DIAMETRO MM.110 | cad | € 7,52 | Lit 14.560 |  |
|  | CURVE AD 88 GRADI 1/2 PER VASO A PAVIMENTO CON MANICOTTO PROLUNGATO IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.L40 005 | DIAMETRO MM.90 | cad | € 7,68 | Lit 14.870 |  |
| 01.P08.L40 010 | DIAMETRO MM.110 | cad | € 8,02 | Lit 15.528 |  |
|  | BRACCIALETTI ZINCATI CON MANICOTTO COMPLETO DI STAFFA DI FISSAGGIO PER ELEMENTI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.P08.L50 005 | DIAMETRO MM.40 | cad | € 2,10 | Lit 4.066 |  |
| 01.P08.L50 010 | DIAMETRO MM.50 | cad | € 2,28 | Lit 4.414 |  |
| 01.P08.L50 015 | DIAMETRO MM.63 | cad | € 2,57 | Lit 4.976 |  |
| 01.P08.L50 020 | DIAMETRO MM.75 | cad | € 2,57 | Lit 4.976 |  |
| 01.P08.L50 025 | DIAMETRO MM.90 | cad | € 2,57 | Lit 4.976 |  |
| 01.P08.L50 030 | DIAMETRO MM.110 | cad | € 2,57 | Lit 4.976 |  |
| 01.P08.L50 035 | DIAMETRO MM.125 | cad | € 2,86 | Lit 5.537 |  |
| 01.P08.L50 040 | DIAMETRO MM.160 | cad | € 3,21 | Lit 6.215 |  |
| 01.P08.L50 045 | DIAMETRO MM.200 | cad | € 10,30 | Lit 19.943 |  |
| 01.P08.L50 050 | DIAMETRO MM.250 | cad | € 11,00 | Lit 21.298 |  |
|  | COPPELLE METALLICHE PER BRACCIALETTI |  |  |  |  |
| 01.P08.L60 005 | DIAMETRO MM.40 | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |  |
| 01.P08.L60 010 | DIAMETRO MM.50 | cad | € 1,17 | Lit 2.265 |  |
| 01.P08.L60 015 | DIAMETRO MM.63 | cad | € 1,29 | Lit 2.497 |  |
| 01.P08.L60 020 | DIAMETRO MM.75 | cad | € 1,34 | Lit 2.594 |  |
| 01.P08.L60 025 | DIAMETRO MM.90 | cad | € 1,46 | Lit 2.826 |  |
| 01.P08.L60 030 | DIAMETRO MM.110 | cad | € 1,46 | Lit 2.826 |  |
| 01.P08.L60 035 | DIAMETRO MM.125 | cad | € 1,64 | Lit 3.175 |  |
| 01.P08.L60 040 | DIAMETRO MM.160 | cad | € 2,10 | Lit 4.066 |  |
| 01.P08.L60 045 | DIAMETRO MM.200 | cad | € 2,10 | Lit 4.066 |  |
| 01.P08.L60 050 | DIAMETRO MM.250 | cad | € 2,25 | Lit 4.356 |  |
|  | TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE (PRESSIONE D'ESERCIZIO 10 BAR) D'ACQUA POTABILE, COMPOSTE DA TUBO INTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, STRATO INTERMEDIO IN ALLUMINIO E STRATO ESTERNO IN POLIETILENE NERO AD ALTA DENSITA' |  |  |  |  |
| 01.P08.L65 005 | TUBO DIAM. 16 MM. IN BARRE DA MT. 5 | ml | € 4,86 | Lit 9.410 |  |
| 01.P08.L65 010 | TUBO DIAM. 16 MM. IN ROTOLI DA MT. 50 | ml | € 4,55 | Lit 8.810 |  |
| 01.P08.L65 015 | TUBO DIAM. 20 MM. IN BARRE DA MT. 5 | ml | € 6,61 | Lit 12.798 |  |
| 01.P08.L65 020 | TUBO DIAM. 20 MM. IN ROTOLI DA MT. 50 | ml | € 6,19 | Lit 11.985 |  |
| 01.P08.L65 025 | TUBO DIAM. 26 MM. IN BARRE DA MT. 5 | ml | € 8,68 | Lit 16.806 |  |
| 01.P08.L65 030 | TUBO DIAM. 26 MM. IN ROTOLI DA MT. 50 | ml | € 8,06 | Lit 15.606 |  |
| 01.P08.L65 050 | CURVE A 90 GRADI DI TUBO - DIAMETRO MM.16 | cad | € 3,62 | Lit 7.009 |  |
| 01.P08.L65 055 | CURVE A 90 GRADI DI TUBO - DIAMETRO MM.20 | cad | € 4,96 | Lit 9.603 |  |
|  | RACCORDI IN OTTONE STAMPATO A GIUNZIONE DA PRESSARE, PER TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO |  |  |  |  |
| 01.P08.L70 005 | GOMITO MASCHIO 90 GRADI DIAM. DA 16 A 26 | cad | € 8,36 | Lit 16.187 |  |
| 01.P08.L70 010 | GOMITO FEMMINA 90 GRADI DIAM. DA 16 A 26 | cad | € 8,41 | Lit 16.284 |  |
| 01.P08.L70 015 | GOMITO INTERMEDIO 90 G.TUBO-TUBO DIAM.DA 16 A 26 | cad | € 9,06 | Lit 17.542 |  |
| 01.P08.L70 018 | GOMITO INTERMEDIO 45 G. TUBO-TUBO DIAMETRO 26 | cad | € 9,77 | Lit 18.917 |  |
| 01.P08.L70 020 | GOMITO PER CASSETTE D'INCASSO DIAM. DA 16 A 20 | cad | € 9,07 | Lit 17.561 |  |
| 01.P08.L70 022 | GOMITO CORTO PER RUBINETTO DIAM. DA 16 A 26 | cad | € 8,99 | Lit 17.407 |  |
| 01.P08.L70 024 | GOMITO LUNGO PER RUBINETTO DIAM. DA 16 A 26 | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |  |
| 01.P08.L70 026 | GOMITO CORTO RUBINETTO MONT. CONVENZ. DIAM. 16 | cad | € 5,95 | Lit 11.520 |  |
| 01.P08.L70 028 | GOMITO LUNGO RUBINETTO MONT. CONVENZ. DA 1/2 " | cad | € 7,91 | Lit 15.315 |  |
| 01.P08.L70 030 | GOMITO LUNGO RUBINETTO MONT. CONVENZ. DA 3/4 " | cad | € 9,19 | Lit 17.794 |  |
| 01.P08.L70 032 | GOMITO 90 G. PRESS.CON DADO PER COLL. DA 16 A 20 | cad | € 9,02 | Lit 17.465 |  |
| 01.P08.L70 036 | RACCORDO A T DI VARIO TIPO DIAMETRO DA 16 A 26 | cad | € 10,80 | Lit 20.911 |  |
| 01.P08.L70 040 | RACCORDO DIRITTO MASCHIO DIAMETRO DA 16 A 26 | cad | € 3,19 | Lit 6.176 |  |
| 01.P08.L70 042 | RACCORDO DIRITTO FEMMINA DIAMETRO DA 16 A 26 | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |  |
| 01.P08.L70 050 | RACCORDO SVITABILE DIAMETRO DA 16 A 26 | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |  |
| 01.P08.L70 054 | CAPPA PER COLLETTORI - M22 - M22 3/4" - M22 1" | cad | € 3,18 | Lit 6.157 |  |
| 01.P08.L70 056 | TAPPO PER COLLETTORI - 3/4" - 1" - | cad | € 2,57 | Lit 4.976 |  |
| 01.P08.L70 058 | GIUNTO DIAMETRO DA 16 A 26 | cad | € 5,24 | Lit 10.146 |  |
| 01.P08.L70 060 | NIPPLO DA PRESSARE CON DADO DIAMETRI DA 16 A 20 | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |  |
| 01.P08.L70 062 | RIDUZIONE DIAMETRO 20/16 - 26/16 - 26/20 | cad | € 5,34 | Lit 10.339 |  |
| 01.P08.L70 064 | PLACCA DI FISSAGGIO PER RUBINETTI | cad | € 7,06 | Lit 13.670 |  |
| 01.P08.L70 070 | COLLEGAMENTO PER RUBINETTI DISTRIB. PRINCIPALE | cad | € 17,80 | Lit 34.465 |  |
| 01.P08.L70 072 | GIUNTO PER RIPARAZIONE DIAMETRO 26 | cad | € 19,30 | Lit 37.370 |  |
|  | TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO A BASSA DENSITA' PN 6 PER CONDOTTE A PRESSIONE DI ACQUA POTABILE (UNI 7611) IN ROTOLI |  |  |  |  |
| 01.P08.M00 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 20-SPESSORE MM. 1.7 | ml | € 0,26 | Lit 503 |  |
| 01.P08.M00 010 | DIAMETRO ESTERNO MM. 25-SPESSORE MM. 2.2 | ml | € 0,43 | Lit 832 |  |
| 01.P08.M00 015 | DIAMETRO ESTERNO MM. 32-SPESSORE MM. 2.8 | ml | € 0,67 | Lit 1.297 |  |
| 01.P08.M00 020 | DIAMETRO ESTERNO MM. 40-SPESSORE MM. 2.5 | ml | € 1,03 | Lit 1.994 |  |
| 01.P08.M00 025 | DIAMETRO ESTERNO MM. 50-SPESSORE MM. 4.3 | ml | € 1,57 | Lit 3.039 |  |
| 01.P08.M00 030 | DIAMETRO ESTERNO MM. 63-SPESSORE MM. 5.4 | ml | € 2,49 | Lit 4.821 |  |
| 01.P08.M00 035 | DIAMETRO ESTERNO MM. 75-SPESSORE MM. 6.5 | ml | € 3,55 | Lit 6.873 |  |
| 01.P08.M00 040 | DIAMETRO ESTERNO MM. 90-SPESSORE MM. 7.8 | ml | € 5,01 | Lit 9.700 |  |
|  | TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO AD ALTA DENSITA' PN 10 PER CONDOTTE A PRESSIONE DI ACQUA POTABILE (UNI 7611) IN ROTOLI |  |  |  |  |
| 01.P08.M05 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 20-SPESSORE MM. 1.9 | ml | € 0,33 | Lit 638 |  |
| 01.P08.M05 010 | DIAMETRO ESTERNO MM. 25-SPESSORE MM. 2.3 | ml | € 0,46 | Lit 890 |  |
| 01.P08.M05 015 | DIAMETRO ESTERNO MM. 32-SPESSORE MM. 3 | ml | € 0,76 | Lit 1.471 |  |
| 01.P08.M05 020 | DIAMETRO ESTERNO MM. 40-SPESSORE MM. 3.7 | ml | € 1,18 | Lit 2.284 |  |
| 01.P08.M05 025 | DIAMETRO ESTERNO MM. 50-SPESSORE MM. 4.6 | ml | € 1,82 | Lit 3.524 |  |
| 01.P08.M05 030 | DIAMETRO ESTERNO MM. 63-SPESSORE MM. 5.8 | ml | € 2,86 | Lit 5.537 |  |
| 01.P08.M05 035 | DIAMETRO ESTERNO MM. 75-SPESSORE MM. 6.9 | ml | € 4,02 | Lit 7.783 |  |
| 01.P08.M05 040 | DIAMETRO ESTERNO MM. 90-SPESSORE MM. 8.2 | ml | € 5,77 | Lit 11.172 |  |
|  | MANICOTTI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6,PN 10 |  |  |  |  |
| 01.P08.M10 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 20X20 | cad | € 3,17 | Lit 6.137 |  |
| 01.P08.M10 010 | DIAMETRO ESTERNO MM. 25X25 | cad | € 3,76 | Lit 7.280 |  |
| 01.P08.M10 015 | DIAMETRO ESTERNO MM. 32X32 | cad | € 4,84 | Lit 9.371 |  |
| 01.P08.M10 020 | DIAMETRO ESTERNO MM. 40X40 | cad | € 7,93 | Lit 15.354 |  |
| 01.P08.M10 025 | DIAMETRO ESTERNO MM. 50X50 | cad | € 10,90 | Lit 21.105 |  |
| 01.P08.M10 030 | DIAMETRO ESTERNO MM. 63X63 | cad | € 15,10 | Lit 29.237 |  |
|  | FINE LINEA PER TUBAZIONI IN POLIETILENE, PN6, PN10 |  |  |  |  |
| 01.P08.M12 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 40 | cad | € 4,40 | Lit 8.519 |  |
| 01.P08.M12 010 | DIAMETRO ESTERNO MM. 50 | cad | € 6,53 | Lit 12.643 |  |
| 01.P08.M12 015 | DIAMETRO ESTERNO MM. 63 | cad | € 8,84 | Lit 17.116 |  |
| 01.P08.M12 020 | DIAMETRO ESTERNO MM. 75 | cad | € 21,20 | Lit 41.048 |  |
|  | MANICOTTI DI RIDUZIONE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6,PN 10 |  |  |  |  |
| 01.P08.M15 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 25X20 | cad | € 3,42 | Lit 6.622 |  |
| 01.P08.M15 010 | DIAMETRO ESTERNO MM. 32X20, 32X25 | cad | € 4,51 | Lit 8.732 |  |
| 01.P08.M15 015 | DIAMETRO ESTERNO MM. 40X32, 40X25 | cad | € 7,77 | Lit 15.044 |  |
| 01.P08.M15 020 | DIAMETRO ESTERNO MM. 50X25, 50X32, 50X40 | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |  |
| 01.P08.M15 025 | DIAMETRO ESTERNO MM. 63X32, 63X40, 63X50 | cad | € 14,30 | Lit 27.688 |  |
|  | MANICOTTO DI RIPARAZIONE PER TUBAZIONI IN PE |  |  |  |  |
| 01.P08.M18 005 | DIAMETRO ESTERNO MM.50 | cad | € 11,40 | Lit 22.073 |  |
| 01.P08.M18 010 | DIAMETRO ESTERNO MM.63 | cad | € 15,20 | Lit 29.431 |  |
| 01.P08.M18 015 | DIAMETRO ESTERNO MM.75 | cad | € 28,70 | Lit 55.570 |  |
|  | RACCORDO MASCHIO PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6, PN 10 |  |  |  |  |
| 01.P08.M20 005 | DIAM. ESTERNO 20X1/2",20X3/4",20X1" | cad | € 1,75 | Lit 3.388 |  |
| 01.P08.M20 010 | DIAM.ESTERNO 25X3/4",25X1" | cad | € 2,09 | Lit 4.046 |  |
| 01.P08.M20 015 | DIAM. ESTERNO 32X3/4",32X1" | cad | € 2,59 | Lit 5.014 |  |
| 01.P08.M20 020 | DIAM. ESTERNO 40X1"1/4,40X1"1/2,40X2" | cad | € 5,31 | Lit 10.281 |  |
| 01.P08.M20 025 | DIAM. ESTERNO 50X1"1/2,50X2" | cad | € 6,43 | Lit 12.450 |  |
| 01.P08.M20 030 | DIAM. ESTERNO 63X2",63X1"1/2 | cad | € 9,19 | Lit 17.794 |  |
|  | RACCORDO FEMMINA PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6, PN 10 |  |  |  |  |
| 01.P08.M25 005 | DIAM. ESTERNO 20X1/2",20X3/4" | cad | € 1,92 | Lit 3.717 |  |
| 01.P08.M25 010 | DIAM. ESTERNO 25X3/4",25X1" | cad | € 2,25 | Lit 4.356 |  |
| 01.P08.M25 015 | DIAM. ESTERNO 32X1" | cad | € 2,84 | Lit 5.499 |  |
| 01.P08.M25 020 | DIAM. ESTERNO 40X1"1/4,40X1" | cad | € 4,84 | Lit 9.371 |  |
| 01.P08.M25 025 | DIAM. ESTERNO 50X1"1/2 | cad | € 6,51 | Lit 12.605 |  |
| 01.P08.M25 030 | DIAM. ESTERNO 63X2" | cad | € 9,19 | Lit 17.794 |  |
|  | GOMITI A 90 GRADI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6, PN 10 |  |  |  |  |
| 01.P08.M30 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 20X20 | cad | € 3,17 | Lit 6.137 |  |
| 01.P08.M30 010 | DIAMETRO ESTERNO MM. 25X25 | cad | € 3,84 | Lit 7.435 |  |
| 01.P08.M30 015 | DIAMETRO ESTERNO MM. 32X32 | cad | € 4,76 | Lit 9.216 |  |
| 01.P08.M30 020 | DIAMETRO ESTERNO MM. 40X40 | cad | € 8,35 | Lit 16.167 |  |
| 01.P08.M30 025 | DIAMETRO ESTERNO MM. 50X50 | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |  |
| 01.P08.M30 030 | DIAMETRO ESTERNO MM. 63X63 | cad | € 14,30 | Lit 27.688 |  |
|  | GOMITI A 90 GRADI CON DERIVAZIONE FILETTATA F. PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6,PN 10 |  |  |  |  |
| 01.P08.M35 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 20X3/4" | cad | € 2,34 | Lit 4.530 |  |
| 01.P08.M35 010 | DIAMETRO ESTERNO MM. 25X3/4" | cad | € 2,92 | Lit 5.653 |  |
| 01.P08.M35 015 | DIAMETRO ESTERNO MM. 32X1" | cad | € 3,42 | Lit 6.622 |  |
| 01.P08.M35 020 | DIAMETRO ESTERNO MM. 40X2" | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |  |
| 01.P08.M35 025 | DIAMETRO ESTERNO MM. 50X2" | cad | € 9,19 | Lit 17.794 |  |
| 01.P08.M35 030 | DIAMETRO ESTERNO MM. 63X2" | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
|  | GOMITI A 90 GRADI CON DERIVAZIONE FILETTATA M. PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6,PN 10 |  |  |  |  |
| 01.P08.M40 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 20X3X4" | cad | € 2,34 | Lit 4.530 |  |
| 01.P08.M40 010 | DIAMETRO ESTERNO MM. 25X3/4" | cad | € 2,92 | Lit 5.653 |  |
| 01.P08.M40 015 | DIAMETRO ESTERNO MM. 32X1" | cad | € 3,42 | Lit 6.622 |  |
| 01.P08.M40 020 | DIAMETRO ESTERNO MM. 40X1"1/4 | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |  |
| 01.P08.M40 025 | DIAMETRO ESTERNO MM. 50X1"1/2 | cad | € 9,19 | Lit 17.794 |  |
| 01.P08.M40 030 | DIAMETRO ESTERNO MM. 63X2" | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
|  | RACCORDI T A 90 GRADI, NORMALE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6, PN 10 |  |  |  |  |
| 01.P08.M45 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 20X20X20 | cad | € 4,09 | Lit 7.919 |  |
| 01.P08.M45 010 | DIAMETRO ESTERNO MM. 25X25X25 | cad | € 5,43 | Lit 10.513 |  |
| 01.P08.M45 015 | DIAMETRO ESTERNO MM. 32X32X32 | cad | € 7,10 | Lit 13.747 |  |
| 01.P08.M45 020 | DIAMETRO ESTERNO MM. 40X40X40 | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |  |
| 01.P08.M45 025 | DIAMETRO ESTERNO MM. 50X50X50 | cad | € 15,90 | Lit 30.786 |  |
| 01.P08.M45 030 | DIAMETRO ESTERNO MM. 63X63X63 | cad | € 22,60 | Lit 43.759 |  |
|  | RACCORDI T A 90 GRADI RIDOTTO PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6, PN 10 |  |  |  |  |
| 01.P08.M50 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 25X20X25 | cad | € 4,09 | Lit 7.919 |  |
| 01.P08.M50 010 | DIAMETRO ESTERNO MM. 32X25X32 | cad | € 5,43 | Lit 10.513 |  |
| 01.P08.M50 015 | DIAMETRO ESTERNO MM. 40X32X40 | cad | € 7,10 | Lit 13.747 |  |
| 01.P08.M50 020 | DIAMETRO ESTERNO MM. 50X40X50 | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |  |
| 01.P08.M50 025 | DIAMETRO ESTERNO MM. 63X50X63 | cad | € 15,90 | Lit 30.786 |  |
|  | RACCORDI T CON DERIVAZIONE FILETTATA FEMMINA PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO PN 6,PN 10 |  |  |  |  |
| 01.P08.M55 005 | DIAM ESTERNO MM. 20X1/2"X20-20X3/4"X20 | cad | € 2,67 | Lit 5.169 |  |
| 01.P08.M55 010 | DIAM ESTERNO MM. 25X3/4"X25-25X3/4"X20 | cad | € 4,18 | Lit 8.093 |  |
| 01.P08.M55 015 | DIAM ESTERNO MM. 32X1"X32-32X1"X25-32X3/4"X32 | cad | € 5,43 | Lit 10.513 |  |
| 01.P08.M55 020 | DIAM ESTERNO MM. 40X1"X40 | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |  |
| 01.P08.M55 025 | DIAM ESTERNO MM. 50X1"1/2X50 | cad | € 13,40 | Lit 25.946 |  |
| 01.P08.M55 030 | DIAM ESTERNO MM. 63X2"X63 | cad | € 19,30 | Lit 37.370 |  |
|  | RACCORDI T CON DERIVAZIONE FILETTATA MASCHIO PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO, PN6,PN 10 |  |  |  |  |
| 01.P08.M60 005 | DIAMETRO ESTERNO 20X1/2"X20 | cad | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
| 01.P08.M60 010 | DIAMETRO ESTERNO 25X3/4"X25 | cad | € 5,68 | Lit 10.998 |  |
| 01.P08.M60 015 | DIAMETRO ESTERNO 32X1"X32 | cad | € 7,10 | Lit 13.747 |  |
|  | PRESE A STAFFA CON RINFORZO INOX PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO, PN6, PN10 |  |  |  |  |
| 01.P08.M65 005 | DIAM. ESTER. MM.32-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1" | cad | € 2,20 | Lit 4.259 |  |
| 01.P08.M65 010 | DIAM. ESTER. MM.40-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1" | cad | € 2,35 | Lit 4.550 |  |
| 01.P08.M65 015 | DIAM. ESTER. MM.50-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1" | cad | € 2,81 | Lit 5.440 |  |
| 01.P08.M65 020 | DIAM. ESTER. MM.63-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1" | cad | € 3,28 | Lit 6.350 |  |
| 01.P08.M65 025 | DIAM. ESTERNO MM.75-ACCOPPIAMENTI PER 3/4" E 1" | cad | € 4,18 | Lit 8.093 |  |
|  | PRESE A STAFFA DOPPIA CON RINFORZO INOX PER TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO, PN6, PN10 |  |  |  |  |
| 01.P08.M70 005 | DIAM. ESTER. MM.32-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1" | cad | € 3,04 | Lit 5.886 |  |
| 01.P08.M70 010 | DIAM. ESTER. MM.40-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1" | cad | € 3,57 | Lit 6.912 |  |
| 01.P08.M70 015 | DIAM. ESTER. MM.50-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1" | cad | € 3,95 | Lit 7.648 |  |
| 01.P08.M70 020 | DIAM. ESTER. MM.63-ACCOPPIAMENTI 1/2"-3/4"-1" | cad | € 4,71 | Lit 9.119 |  |
| 01.P08.M70 025 | DIAM. ESTERNO MM.75-ACCOPPIAMENTI PER 3/4" E 1" | cad | € 6,15 | Lit 11.908 |  |
|  | RACCORDI FILETTATI DI POLIPROPILENE |  |  |  |  |
| 01.P08.M80 005 | NIPPLO - DIAMETRO 1/2" | cad | € 0,30 | Lit 580 |  |
| 01.P08.M80 010 | NIPPLO - DIAMETRO 3/4" | cad | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 01.P08.M80 015 | NIPPLO - DIAMETRO 1" | cad | € 0,55 | Lit 1.064 |  |
| 01.P08.M80 020 | NIPPLO - DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 0,89 | Lit 1.723 |  |
| 01.P08.M80 025 | NIPPLO - DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 1,09 | Lit 2.110 |  |
| 01.P08.M80 030 | NIPPLO - DIAMETRO 2" | cad | € 1,52 | Lit 2.943 |  |
| 01.P08.M80 035 | NIPPLO DI PROLUNGA MM.150 - DIAMETRO 1/2"X1/2" | cad | € 0,76 | Lit 1.471 |  |
| 01.P08.M80 040 | NIPPLO DI PROLUNGA MM.125 - DIAMETRO 3/4"X1/2" | cad | € 0,99 | Lit 1.916 |  |
| 01.P08.M80 045 | NIPPLO DI PROLUNGA MM.150 - DIAMETRO 3/4"X3/4" | cad | € 1,02 | Lit 1.974 |  |
| 01.P08.M80 050 | RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA - DIAMETRO 2"X1" | cad | € 2,60 | Lit 5.034 |  |
| 01.P08.M80 055 | MANICOTTO - DIAMETRO 1/2" | cad | € 0,89 | Lit 1.723 |  |
| 01.P08.M80 060 | MANICOTTO - DIAMETRO 3/4" | cad | € 1,52 | Lit 2.943 |  |
| 01.P08.M80 065 | GOMITO A 90 GRADI - DIAMETRO 1/2" | cad | € 0,89 | Lit 1.723 |  |
| 01.P08.M80 070 | GOMITO A 90 GRADI - DIAMETR0 3/4" | cad | € 1,30 | Lit 2.517 |  |
|  | APPRESTAMENTI IGIENICI PER SCUOLE MATERNE COSTITUITI DA FIANCHETTI LONGITUDINALI,TRE PIANI DI APPOGGIO E GANCIO PER ASCIUGAMANO |  |  |  |  |
| 01.P08.N00 005 | IN ABS A 5 POSTI | cad | € 24,30 | Lit 47.051 |  |
| 01.P08.N00 010 | IN PLEXIGLAS AD UN POSTO | cad | € 21,30 | Lit 41.242 |  |
|  | PROVVISTA DI CHIUSINO SIFONATO CARRABILE IN PVC RIGIDO ANTIURTO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUA |  |  |  |  |
| 01.P08.N40 005 | DIMENSIONI CM.15X15-SCARICO DIAMETRO CM.12.5 | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |  |
| 01.P08.N40 010 | DIMENSIONI CM.20X20-SCARICO DIAMETRO CM.9 | cad | € 7,74 | Lit 14.986 |  |
| 01.P08.N40 015 | DIMENSIONI CM.25X25-SCARICO DIAMETRO CM.10 | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |  |
| 01.P08.N40 020 | DIMENSIONI CM.30X30-SCARICO DIAMETRO CM.10-20 | cad | € 12,80 | Lit 24.784 |  |
|  | GRIGLIA IN PVC PER RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUA FORNITA IN ROTOLI, COMPLETA DI PROFILATI IN PVC RIGIDO PER LA FORMAZIONE DEL TELAIETTO DI POSA |  |  |  |  |
| 01.P08.N50 005 | SPESSORE MM.20 CIRCA, LARGHEZZA DA CM.12 A CM.19 | ml | € 26,80 | Lit 51.892 |  |
| 01.P08.N50 010 | SPESSORE MM.30 CIRCA, LARGHEZZA DA CM.20 A CM.25 | ml | € 30,10 | Lit 58.281 |  |
| 01.P08.N50 015 | SPESSORE MM.30 CIRCA, LARGHEZZA DA CM.26 A CM.30 | ml | € 33,90 | Lit 65.639 |  |
|  | FORNITURA DI CANALE GRIGLIATO CARRABILE IN PVC RIGIDO ANTIURTO COMPOSTO DA UN PROFILO E DA GIUNTI DI COLLEGAMENTO DA ANNEGARE NEL CEMENTO E DA GRIGLIE CARRABILI FINO A 6000 KG/ML PER LA RACCOLTA E LO SCARICO DI ACQUE PIOVANE DA PASSI CARRAI, PIAZZE, LOCALI INTERRATI, IMPIANTI SPORTIVI |  |  |  |  |
| 01.P08.N55 005 | DELLA LARGHEZZA DI CM.13-PORTATA UTILE CM.11 | ml | € 22,80 | Lit 44.146 |  |
| 01.P08.N55 010 | LARGHEZZA CM.20 PORTATA UTILE CM.16.5 | ml | € 26,60 | Lit 51.504 |  |
|  | FORNITURA DI POZZETTI IN POLIPROPILENE REALIZZATI IN STAMPO UNICO, CON RIQUADRO NELLA PARTE SUPERIORE, IDONEO AD ALLOGGIARE CADITOIE E CHIUSINI IN PVC. CON ANELLI E DIAFRAMMI ASPORTABILI SUI QUATTRO LATI PER L'INSERIMENTO DEI TUBI IN PLASTICA E CON NERVATURE ESTERNE PER L'ANCORAGGIO DEL CEMENTO E GUIDE NELLA PARTE INTERNA PER IL POSIZIONAMENTO DEI SIFONI |  |  |  |  |
| 01.P08.N60 005 | DIMENSIONI CM.20X20 ALTEZZA CM.20 | cad | € 7,59 | Lit 14.696 |  |
| 01.P08.N60 010 | DIMENSIONI CM.30X30 ALTEZZA CM.30 | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |  |
| 01.P08.N60 015 | DIMENSIONI CM.40X40 ALTEZZA CM.40 | cad | € 26,60 | Lit 51.504 |  |
| 01.P08.N60 020 | DIMENSIONI CM.55X55 ALTEZZA CM.44.5 | cad | € 38,00 | Lit 73.578 |  |
|  | FORNITURA DI CADITOIE O CHIUSINI CON TELAIO IN PVC ANTIURTO, CON PORTATA MINIMA GARANTITA DI QL.10-11 DI CARICO CONCENTRATO, ADATTI PER MARCIAPIEDI, CORTILI, IMPIANTI SPORTIVI,AREE VERDI. PER POZZETTI IN CEMENTO |  |  |  |  |
| 01.P08.N65 005 | DIMENSIONI CM. 20X20 | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P08.N65 010 | DIMENSIONI CM. 30X30 | cad | € 20,50 | Lit 39.693 |  |
| 01.P08.N65 015 | DIMENSIONI CM. 40X40 | cad | € 31,90 | Lit 61.767 |  |
| 01.P08.N65 020 | DIMENSIONI CM. 55X55 | cad | € 68,40 | Lit 132.440 |  |
|  | FORNITURA DI TEGOLE FERMANEVE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA', RESISTENTI AGLI URTI ED ALLE SOLLECITAZIONI MECCANICHE ANCHE ALLE BASSE E ALLE ALTE TEMPERATURE, STABILI AGLI AGENTI ATMOSFERICI E NON INTACCABILI DALLO SMOG |  |  |  |  |
| 01.P08.P00 005 |  | cad | € 4,55 | Lit 8.810 |  |

| 01.P09 | MATERIALI LEGGERI E SIMILARI PER ISOLAMENTI E CONTROSOFFITTATURE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POLISTIROLO ESPANSO |  |  |  |  |
| 01.P09.A05 005 | DENSITA' 15 KG/MC. | mc | € 55,20 | Lit 106.882 |  |
| 01.P09.A05 010 | DENSITA' 20 KG/MC. | mc | € 71,90 | Lit 139.217 |  |
| 01.P09.A05 015 | DENSITA' 30 KG/MC. | mc | € 109,00 | Lit 211.053 |  |
|  | LASTRE DI POLISTIROLO ESPANSO STAMPATE, PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI SOLAI E PARETI; PREZZO AL CM. DI SPESSORE |  |  |  |  |
| 01.P09.A10 005 | DENSITA' 15 KG/MC., CON MARGINATURA A BATTENTE | mq | € 0,60 | Lit 1.161 |  |
| 01.P09.A10 010 | DENSITA' 20 KG/MC., CON MARGINATURA A BATTENTE | mq | € 0,68 | Lit 1.316 |  |
| 01.P09.A10 015 | DENSITA' 30 KG/MC., CON MARGINATURA A BATTENTE | mq | € 1,00 | Lit 1.936 |  |
| 01.P09.A10 020 | DENSITA' 15 KG/MC., SENZA MARGINATURA A BATTENTE | mq | € 0,44 | Lit 851 |  |
| 01.P09.A10 025 | DENSITA' 20 KG/MC., SENZA MARGINATURA A BATTENTE | mq | € 0,58 | Lit 1.123 |  |
| 01.P09.A10 030 | DENSITA' 30 KG/MC., SENZA MARGINATURA A BATTENTE | mq | € 0,94 | Lit 1.820 |  |
|  | PANNELLO SOTTOTEGOLA PREFORMATO PER L'ISOLAMENTO DEI TETTI, IN POLISTIROLO ESPANSO, DOTATO DI INCASTRI, CANALETTE E GUARNIZIONI PER LO SGRONDO DELLE ACQUE DEL TIPO AUTOESTINGUENTE CON DISPERSIONE TERMICA INFERIORE A 0,60K/CAL/MQ/H/GRADO DELLO SPESSORE DI CM.6 |  |  |  |  |
| 01.P09.A11 005 | PER SOTTOTEGOLA | mq | € 11,90 | Lit 23.041 |  |
| 01.P09.A11 010 | PER SOTTOCOPPO | mq | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
|  | GRANULATO DI SUGHERO DENSITA' 50-55 KG/MC |  |  |  |  |
| 01.P09.A14 005 | IN SACCHI | mc | € 62,70 | Lit 121.404 |  |
|  | AGGLOMERATO DI SUGHERO NATURALE, IMPUTRESCIBILE INODORE |  |  |  |  |
| 01.P09.A15 005 | PESO KG/MQ 0,6-SPESSORE MM.3 | mq | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
|  | ARGILLA ESPANSA |  |  |  |  |
| 01.P09.A17 005 | SCIOLTA | mc | € 41,80 | Lit 80.936 |  |
| 01.P09.A17 010 | IN SACCHI | mc | € 50,20 | Lit 97.200 |  |
|  | VERMICULITE PER CALCESTRUZZI |  |  |  |  |
| 01.P09.A30 005 | IN SACCHI | mc | € 80,60 | Lit 156.063 |  |
|  | PERLITE PER CALCESTRUZZO ED INTONACI |  |  |  |  |
| 01.P09.A40 005 |  | mc | € 55,50 | Lit 107.462 |  |
|  | GRATICCIO METALLICO PER CONTROSOFFITTATURE |  |  |  |  |
| 01.P09.A70 005 | IN PANNELLI DELLE DIM.CM.250X60,SPESS.MM.0,3 | mq | € 3,55 | Lit 6.873 |  |
| 01.P09.A70 010 | IN PANNELLI DELLE DIM.CM.250X60,SPESS.MM.0,5 | mq | € 4,93 | Lit 9.545 |  |
| 01.P09.A70 015 | ROTOLI M.5X1 CON INTERPOSIZ COTTO NELLE MAGLIE | mq | € 4,18 | Lit 8.093 |  |
|  | LASTRE PER SOFFITTATURE IN MATERIALI LEGGERI |  |  |  |  |
| 01.P09.A80 005 | SPESSORE MM.10 | mq | € 3,61 | Lit 6.989 |  |
| 01.P09.A80 010 | SPESSORE MM.13 | mq | € 4,30 | Lit 8.325 |  |
|  | AGGLOMERATO LIGNEO A STRUTTURA MINUTA E COMPATTA IN LASTRE (FAESITE,MASONITE, ECC.) |  |  |  |  |
| 01.P09.A90 003 | TIPO POROSO,SPESSORE MM.8 | mq | € 3,26 | Lit 6.312 |  |
| 01.P09.A90 005 | TIPO DURO, SPESSORE MM.3,2 | mq | € 2,10 | Lit 4.066 |  |
| 01.P09.A90 010 | TIPO DURO, SPESSORE MM.4,5 | mq | € 3,07 | Lit 5.944 |  |
| 01.P09.A90 015 | TIPO DURO E PRESSATO, SPESSORE MM.4,5 | mq | € 3,42 | Lit 6.622 |  |
| 01.P09.A90 020 | TIPO EXTRA DURO A SUPERFICIE OPERATA,SPES.MM.4,5 | mq | € 6,26 | Lit 12.121 |  |
|  | AGGLOMERATO DI TRUCIOLI DI LEGNO IN LASTRE |  |  |  |  |
| 01.P09.B10 003 | SPESSORE MM.15 | mq | € 3,26 | Lit 6.312 |  |
| 01.P09.B10 005 | SPESSORE MM.20 | mq | € 4,01 | Lit 7.764 |  |
| 01.P09.B10 010 | SPESSORE MM.25 | mq | € 4,84 | Lit 9.371 |  |
| 01.P09.B10 015 | SPESSORE MM.35 | mq | € 5,85 | Lit 11.327 |  |
| 01.P09.B10 020 | SPESSORE MM.50 | mq | € 7,26 | Lit 14.057 |  |
|  | AGGLOMERATO DI SUGHERO ESPANSO IN LASTRE |  |  |  |  |
| 01.P09.B20 003 | TIPO NORMALE-SPESSORE MM.20 | mq | € 3,30 | Lit 6.389 |  |
| 01.P09.B20 005 | TIPO NORMALE-SPESSORE MM.30 | mq | € 4,68 | Lit 9.061 |  |
| 01.P09.B20 010 | TIPO NORMALE-SPESSORE MM.40 | mq | € 6,05 | Lit 11.714 |  |
| 01.P09.B20 015 | TIPO NORMALE-SPESSORE MM.50 | mq | € 7,52 | Lit 14.560 |  |
| 01.P09.B20 020 | TIPO CATRAMATO-SPESSORE MM.20 | mq | € 3,30 | Lit 6.389 |  |
| 01.P09.B20 025 | TIPO CATRAMATO-SPESSORE MM.30 | mq | € 4,59 | Lit 8.887 |  |
| 01.P09.B20 030 | TIPO CATRAMATO-SPESSORE MM.40 | mq | € 6,01 | Lit 11.636 |  |
| 01.P09.B20 035 | TIPO CATRAMATO-SPESSORE MM.50 | mq | € 7,26 | Lit 14.057 |  |
|  | LANA DI VETRO PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN FELTRI FLESSIBILI A STRATI SOFFICI DELLA DENSITA' DI CIRCA 13.50 KG/MC |  |  |  |  |
| 01.P09.B40 005 | ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.15, SPESS.MM.30 | mq | € 1,59 | Lit 3.078 |  |
| 01.P09.B40 010 | ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.15,SPESS.MM.45 | mq | € 1,58 | Lit 3.059 |  |
| 01.P09.B40 015 | ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.12,5,SPESS.MM.60 | mq | € 2,10 | Lit 4.066 |  |
| 01.P09.B40 020 | ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.10,SPESS.MM.80 | mq | € 2,81 | Lit 5.440 |  |
| 01.P09.B40 025 | ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LONG.ML.7,5,SPESS.MM.100 | mq | € 3,51 | Lit 6.796 |  |
|  | LANA DI VETRO PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN FELTRI FLESSIBILI A STRATI SOFFICI DELLA DENSITA' DI CIRCA 13.50 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE |  |  |  |  |
| 01.P09.B50 003 | ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20, LUNG.ML.15, SPES.MM.30 | mq | € 1,75 | Lit 3.388 |  |
| 01.P09.B50 005 | ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.15,SPESS.MM.45 | mq | € 2,09 | Lit 4.046 |  |
| 01.P09.B50 010 | ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.12,5,SPESS.60 | mq | € 2,59 | Lit 5.014 |  |
| 01.P09.B50 015 | ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.10,SPESS.MM.80 | mq | € 3,16 | Lit 6.118 |  |
| 01.P09.B50 020 | ROTOLI-ALTEZZA ML.1,20,LUNG.ML.7,5,SPESS.MM.100 | mq | € 3,86 | Lit 7.474 |  |
|  | LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN PANNELLI DELLE DIMENSIONI DI CM.100X50, SU SOTTOFONDO IN CARTA DELLA DENSITA' DI 40 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE |  |  |  |  |
| 01.P09.B55 005 | SPESSORE MM.30 | mq | € 1,50 | Lit 2.904 |  |
| 01.P09.B55 010 | SPESSORE MM.40 | mq | € 2,00 | Lit 3.872 |  |
| 01.P09.B55 015 | SPESSORE MM.50 | mq | € 2,51 | Lit 4.860 |  |
| 01.P09.B55 020 | SPESSORE MM.60 | mq | € 3,01 | Lit 5.828 |  |
| 01.P09.B55 025 | SPESSORE MM.70 | mq | € 3,51 | Lit 6.796 |  |
| 01.P09.B55 030 | SPESSORE MM.100 | mq | € 5,01 | Lit 9.700 |  |
|  | LANA DI VETRO PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI DI PARETI IN PANNELLI FLESSIBILI DELLA DENSITA DI 18 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE |  |  |  |  |
| 01.P09.B60 003 | DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.30 | mq | € 1,71 | Lit 3.311 |  |
| 01.P09.B60 005 | DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.40 | mq | € 2,28 | Lit 4.414 |  |
| 01.P09.B60 010 | DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.50 | mq | € 2,86 | Lit 5.537 |  |
| 01.P09.B60 015 | DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.60 | mq | € 3,40 | Lit 6.583 |  |
| 01.P09.B60 020 | DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.80 | mq | € 4,48 | Lit 8.674 |  |
|  | LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN PANNELLI DELLE DIMENSIONI DI CM.100X50, SU SOTTOFONDO IN CARTA,DELLA DENSITA' DI 50 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE |  |  |  |  |
| 01.P09.B65 005 | SPESSORE MM. 30 | mq | € 1,88 | Lit 3.640 |  |
| 01.P09.B65 010 | SPESSORE MM. 40 | mq | € 2,51 | Lit 4.860 |  |
| 01.P09.B65 015 | SPESSORE MM. 50 | mq | € 3,13 | Lit 6.060 |  |
| 01.P09.B65 020 | SPESSORE MM. 60 | mq | € 3,76 | Lit 7.280 |  |
| 01.P09.B65 025 | SPESSORE MM. 70 | mq | € 4,38 | Lit 8.480 |  |
| 01.P09.B65 030 | SPESSORE MM. 80 | mq | € 5,01 | Lit 9.700 |  |
| 01.P09.B65 035 | SPESSORE MM. 90 | mq | € 5,64 | Lit 10.920 |  |
| 01.P09.B65 040 | SPESSORE MM.100 | mq | € 6,26 | Lit 12.121 |  |
|  | LANA DI VETRO PER ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DI PARETI IN PANNELLI SEMIRIGIDI DELLA DENSITA' DI 30 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE |  |  |  |  |
| 01.P09.B70 003 | DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.25 | mq | € 2,09 | Lit 4.046 |  |
| 01.P09.B70 005 | DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.30 | mq | € 2,51 | Lit 4.860 |  |
| 01.P09.B70 010 | DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.40 | mq | € 3,13 | Lit 6.060 |  |
| 01.P09.B70 015 | DIMENSIONI ML.1,20X0,60-SPESSORE MM.50 | mq | € 3,92 | Lit 7.590 |  |
|  | LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN PANNELLI DELLE DIMENSIONI DI CM. 100X50, SU SOTTOFONDO IN CARTA,DELLA DENSITA' DI 80 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE |  |  |  |  |
| 01.P09.B75 005 | SPESSORE MM.30 | mq | € 3,01 | Lit 5.828 |  |
| 01.P09.B75 010 | SPESSORE MM.40 | mq | € 4,01 | Lit 7.764 |  |
| 01.P09.B75 015 | SPESSORE MM.50 | mq | € 5,01 | Lit 9.700 |  |
| 01.P09.B75 020 | SPESSORE MM.60 | mq | € 6,01 | Lit 11.636 |  |
| 01.P09.B75 025 | SPESSORE MM.70 | mq | € 7,01 | Lit 13.573 |  |
| 01.P09.B75 030 | SPESSORE MM.80 | mq | € 8,02 | Lit 15.528 |  |
| 01.P09.B75 035 | SPESSORE MM.90 | mq | € 9,02 | Lit 17.465 |  |
| 01.P09.B75 040 | SPESSORE MM.100 | mq | € 10,10 | Lit 19.556 |  |
|  | LANA DI VETRO PER ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DI COPERTURE PIANE IN PANNELLI RIGIDI DELLA DENSITA' DI 110 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE |  |  |  |  |
| 01.P09.B80 003 | DIMENSIONI ML.1X1,20 - SPESSORE MM.15 | mq | € 3,93 | Lit 7.609 |  |
| 01.P09.B80 005 | DIMENSIONI ML.1X1,20 - SPESSORE MM.20 | mq | € 4,86 | Lit 9.410 |  |
| 01.P09.B80 010 | DIMENSIONI ML.1X1,20 - SPESSORE MM.25 | mq | € 5,78 | Lit 11.191 |  |
| 01.P09.B80 015 | DIMENSIONI ML.1X1,20 - SPESSORE MM.30 | mq | € 6,71 | Lit 12.992 |  |
|  | LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN PANNELLI DELLE DIMENSIONI DI CM. 100X50, SU SOTTOFONDO IN CARTA,DELLA DENSITA' DI 100 KG/MC;CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE |  |  |  |  |
| 01.P09.B85 005 | SPESSORE MM.30 | mq | € 3,76 | Lit 7.280 |  |
| 01.P09.B85 010 | SPESSORE MM.40 | mq | € 5,01 | Lit 9.700 |  |
| 01.P09.B85 015 | SPESSORE MM.50 | mq | € 6,26 | Lit 12.121 |  |
| 01.P09.B85 020 | SPESSORE MM.60 | mq | € 7,52 | Lit 14.560 |  |
|  | PROVVISTA DI PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA IDROREPELLENTE LEGATA CON RESINE TERMOINDURENTI, PER ISOLAMENTI TERMOACUSTICI, RIVESTITI SU UNA FACCIA CON STRATO BITUMINOSO ARMATO CON VELO DI VETRO E FILM IN POLIPROPILENE, AVENTI DENSITA' NON INFERIORE A 150 KG/MC, ELEVATA RESISTENZA A COMPRESSIONE E STABILITA' DIMENSIONALE, CERTIFICATI PER LA CLASSE 0 DI REAZIONE AL FUOCO |  |  |  |  |
| 01.P09.B88 005 | SPESSORE MM. 30 | mq | € 4,55 | Lit 8.810 |  |
| 01.P09.B88 010 | SPESSORE MM. 40 | mq | € 6,07 | Lit 11.753 |  |
| 01.P09.B88 015 | SPESSORE MM. 50 | mq | € 7,59 | Lit 14.696 |  |
| 01.P09.B88 020 | SPESSORE MM. 60 | mq | € 9,11 | Lit 17.639 |  |
|  | LANA DI VETRO PER ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN ROTOLI DEL PESO SPECIFICO DI 800 GR/MQ. |  |  |  |  |
| 01.P09.B90 005 | DIMENSIONI ML.10X1-SPESSORE MM.3 | mq | € 1,84 | Lit 3.562 |  |
|  | LANA DI VETRO IN FELTRI FLESSIBILI TRAPUNTATI SU SUPPORTO DI RETE METALLICA ZINCATA PER ISOLAMENTO TERMICO ALLE ALTE TEMPERATURE (FINO A 500 GRADI) DELLA DENSITA' DI 55 KG/MC |  |  |  |  |
| 01.P09.C00 003 | DIMENSIONI ALTEZZA ML.1,20-LUNG.ML.10-SPES.MM.30 | mq | € 4,93 | Lit 9.545 |  |
| 01.P09.C00 005 | DIMENSIONI ALTEZZA ML.1,20-LUNG.ML.8-SPES:MM.40 | mq | € 5,80 | Lit 11.230 |  |
| 01.P09.C00 010 | DIMENSIONI ALTEZZA ML.1,20-LUNG.ML.6-SPES.MM.50 | mq | € 6,68 | Lit 12.934 |  |
| 01.P09.C00 015 | DIMENSIONI ALTEZZA ML.1,20-LUNG.ML.5-SPES.MM.60 | mq | € 7,56 | Lit 14.638 |  |
|  | LANA DI VETRO IN FELTRI FLESSIBILI PER ISOLAMENTO TERMICO DI SOTTOTETTI, DENSITA' 13.50 KG/MC; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE |  |  |  |  |
| 01.P09.C10 003 | DIMENSIONI ALT.ML.0.60/1-LUNG.ML.12.5-SPES.MM.60 | mq | € 2,45 | Lit 4.743 |  |
| 01.P09.C10 005 | DIMENSIONI ALT.ML.0.60/1-LUNG.ML.10-SPES.MM.80 | mq | € 3,16 | Lit 6.118 |  |
| 01.P09.C10 010 | DIMENSIONI ALT.ML.0.60/1-LUNG.ML.7.5-SPES.MM.100 | mq | € 3,86 | Lit 7.474 |  |
|  | LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI DI SOTTOPAVIMENTI, IN ROTOLI DELLE DIMENSIONI DI CM.100X600 E DELLA DENSITA' DI KG/MC.100 |  |  |  |  |
| 01.P09.C15 005 | SPESSORE MM.10 | mq | € 1,38 | Lit 2.672 |  |
|  | LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN ROTOLI CON SUPPORTI DI CARTA GOFFRATA E CARTONE BITUMATO TRAPUNTATI PESO GRAMMI/MQ.80-100 |  |  |  |  |
| 01.P09.C17 005 | ROTOLI DA M.10X1 - SPESSORE MM. 37 | mq | € 3,01 | Lit 5.828 |  |
| 01.P09.C17 010 | ROTOLI DA M. 5X1 - SPESSORE MM. 50 | mq | € 3,76 | Lit 7.280 |  |
| 01.P09.C17 020 | ROTOLI DA M. 5X1 - SPESSORE MM. 62 | mq | € 4,93 | Lit 9.545 |  |
|  | CORDONE IN LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI TUBAZIONI |  |  |  |  |
| 01.P09.C19 005 | DIAMETRO MM.20 | kg | € 3,76 | Lit 7.280 |  |
| 01.P09.C19 010 | DIAMETRO MM.30 | kg | € 3,01 | Lit 5.828 |  |
| 01.P09.C19 015 | DIAMETRO MM.40 | kg | € 2,92 | Lit 5.653 |  |
| 01.P09.C19 020 | DIAMETRO MM.50 | kg | € 2,67 | Lit 5.169 |  |
|  | LANA DI VETRO SCIOLTA A FIBRA CORTA IN SACCHI DI KG.10-12 CIASCUNO,PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI: |  |  |  |  |
| 01.P09.C20 005 |  | kg | € 1,50 | Lit 2.904 |  |
|  | LANA DI ROCCIA SCIOLTA A FIBRA CORTA IN SACCHI DA KG.12 CADAUNO, PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI |  |  |  |  |
| 01.P09.C25 005 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | kg | € 0,92 | Lit 1.781 |  |
|  | TESSUTO VETROSO A FIBRE INCROCIATE |  |  |  |  |
| 01.P09.C27 005 | DEL PESO DI 300 GR/MQ | mq | € 2,92 | Lit 5.653 |  |
|  | PANNELLI ISOLANTI FONO-ASSORBENTI IN LASTRE FORATE DI GESSO DA CM.60 X 60 |  |  |  |  |
| 01.P09.C50 005 | CON INTERPOSTO MATERASSINO IN LANA VETRO DA CM.2 | mq | € 13,40 | Lit 25.946 |  |
| 01.P09.C50 010 | A FORI CIECHI, SENZA LANA DI VETRO | mq | € 12,10 | Lit 23.428 |  |
|  | PANNELLI ISOLANTI FONO-ASSORBENTI IN FIBRO-LEGNO FORATI, RIGATI O QUADRETTATI, BIANCHI DA CM. 61X61 O 55X55, SPESSORE MM. 12 - 13 |  |  |  |  |
| 01.P09.C60 005 |  | mq | € 9,44 | Lit 18.278 |  |
|  | PANNELLI ISOLANTI FONO-ASSORBENTI IN FIBRO-LEGNO DA CM. 55 X 55, SPESSORE MM. 18,VERNICIATI A SMALTO OPACO BIANCO, A DUPLICE STADIO DI RISUONATORI ACUSTICI |  |  |  |  |
| 01.P09.C70 005 |  | mq | € 9,60 | Lit 18.588 |  |
|  | PANNELLI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA AD ALTA TEMPERATURA CON MAGNESITE, CON SUPERFICIE A VISTA RASATA CON IMPASTO LEGNO-MAGNESIACO, ESENTI DA AMIANTO E DA ALTRE FIBRE INORGANICHE O ALTRE SOSTANZE NOCIVE |  |  |  |  |
| 01.P09.C74 005 | SPESS.MM.35 BORDI BATTENTATI - REI 120 CLASSE 1 | mq | € 14,50 | Lit 28.075 |  |
| 01.P09.C74 010 | SPESS.MM. 35 BORDI DIRITTI - REI 120 CLASSE 1 | mq | € 11,80 | Lit 22.847 |  |
|  | LASTRE COSTITUITE DA UNA MATRICE DI CALCIO SILICATO ADDITIVATO CON FIBRE NATURALI SELEZIONATE, ESENTI DA AMIANTO E DA ALTRE FIBRE INORGANICHE O ALTRE SOSTANZE NOCIVE |  |  |  |  |
| 01.P09.C75 005 | SPESSORE MM.12 - REI 120 CLASSE 0 | mq | € 14,90 | Lit 28.850 |  |
| 01.P09.C75 010 | SPESSORE MM.20 - REI 180 CLASSE 0 | mq | € 24,20 | Lit 46.857 |  |
|  | PANNELLI PREFABBRICATI IN GESSO ARMATO, CON FERRO ZINCATO E FIBRATI CON MANILLA SPESSORE AI BORDI FINO A CM.3 |  |  |  |  |
| 01.P09.C80 005 | CON SUPERFICIE LISCIA | mq | € 9,51 | Lit 18.413 |  |
| 01.P09.C80 010 | CON SUPERFICIE DECORATA DI SERIE | mq | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P09.C80 015 | A FORI CIECHI | mq | € 12,10 | Lit 23.428 |  |
|  | PANNELLI PREFABBRICATI IN GESSO ARMATO, CON FERRO ZINCATO E FIBRATI CON MANILLA, SPESSORE AI BORDI FINO A CM.3, CON SOVRAPPOSIZIONE DI STRATO COIBENTE SPESSORE CM.1,5 E LAMINA DI PROTEZIONE IN ALLUMINIO |  |  |  |  |
| 01.P09.C90 005 | CON SUPERFICIE LISCIA | mq | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
| 01.P09.C90 010 | CON SUPERFICIE DECORATA DI SERIE | mq | € 15,10 | Lit 29.237 |  |
| 01.P09.C90 015 | TIPO FONOASSORBENTE | mq | € 13,30 | Lit 25.752 |  |
|  | PANNELLI PREFABBRICATI IN GESSO ARMATO, CON FERRO ZINCATO E FIBRATI CON MANILLA,SPESSORE AI BORDI FINO A CM.3, DI SERIE ED INCASTRI AI BORDI |  |  |  |  |
| 01.P09.E00 005 | CON SUPERFICIE LISCIA | mq | € 9,51 | Lit 18.413 |  |
| 01.P09.E00 010 | CON SUPERFICIE DECORATA DI SERIE | mq | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P09.E00 015 | A FORI CIECHI | mq | € 12,10 | Lit 23.428 |  |
|  | PANNELLI PREFABBRICATI IN GESSO ARMATO, CON FERRO ZINCATO E FIBRATI CON MANILLA, SPESSORE AI BORDI FINO A CM.3, CON SOVRAPPOSIZIONE DI STRATO COIBENTE SPESSORE CM.1,5 CON INCASTRI AI BORDI |  |  |  |  |
| 01.P09.E10 005 | CON SUPERFICIE DECORATA DI SERIE. | mq | € 15,10 | Lit 29.237 |  |
| 01.P09.E10 010 | TIPO FONOASSORBENTE | mq | € 13,30 | Lit 25.752 |  |
| 01.P09.E10 015 | SUPERFICIE LISCIA | mq | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
|  | PANNELLI QUADRI, LISCI O FORATI, FONOASSORBENTI, DI QUALUNQUE DIMENSIONE, CORREDATI DI PROFILATI DI SOSTEGNO, MATERASSINO IN LANA DI VETRO E VELO DI VETRO O DI CARTA BITUMATA |  |  |  |  |
| 01.P09.E20 005 | IN ALLUMINIO-COLORI STANDARD | mq | € 15,10 | Lit 29.237 |  |
| 01.P09.E20 010 | IN ACCIAIO-COLORI E DECORAZIONI ORDINARIE | mq | € 13,10 | Lit 25.365 |  |
| 01.P09.E20 015 | IN ACCIAIO-COLORI SPECIALI | mq | € 15,10 | Lit 29.237 |  |
|  | PROVVISTA DI CONTROSOFFITTATURA METALLICA APERTA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO O SMALTATO A FUOCO, COSTITUITA DA UN'ORDITURA PORTANTE REALIZZATA CON SPECIALI PROFILI DETERMINANTI UNA GRIGLIA DI DIMENSIONE CM. 60X60 CIRCA, IN CUI SONO ALLOGGIATI I PANNELLI MODULARI, REALIZZATI CON PROFILATI A U OPPORTUNAMENTE ACCOPPIATI TRA LORO E FORMANTI RETICOLI QUADRATI |  |  |  |  |
| 01.P09.E22 005 | CON PROFILI DI ALTEZZA MM. 40-60 | mq | € 30,40 | Lit 58.862 |  |
|  | CONTROSOFFITTO O RIVESTIMENTO VERTICALE IN DOGHE DELLO SPESSORE DI 5/10 DI MM., COMPLETO DI STRUTTURA PORTANTE |  |  |  |  |
| 01.P09.E23 005 | IN ALLUMINIO OPACO-COLORI VARI- PASSO 100 | mq | € 11,70 | Lit 22.654 |  |
| 01.P09.E23 010 | IN ALLUMINIO METALLIZZATO-COLORI VARI-PASSO 100 | mq | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
| 01.P09.E23 015 | IN ALLUMINIO-COLORI VARI- PASSO 200 | mq | € 12,80 | Lit 24.784 |  |
| 01.P09.E23 020 | IN ACCIAIO-PASSO 200 | mq | € 10,30 | Lit 19.943 |  |
|  | CONTROSOFFITTO, COMPLETO DI STRUTTURA PORTANTE, IN DOGHE DI ALLUMINIO OPACO DELLO SPESSORE DI 6/10 DI MM. (CLASSE ZERO) CON SUPERFICIE FORATA CON FORI DI DIAMETRO INFERIORE A MM. 2 (% VUOTO SU PIENO SUPERIORE AL 15%), SOLIDALE A TESSUTONON TESSUTO INTERNO DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 2 E PESO NON INFERIORE 60 GR/MQ (CLASSE B1) |  |  |  |  |
| 01.P09.E24 005 | COLORI VARI - PASSO 100 | mq | € 23,30 | Lit 45.115 |  |
| 01.P09.E24 010 | COLORI VARI - PASSO 200 | mq | € 22,00 | Lit 42.597 |  |
|  | CONTROSOFFITTO IN DOGHE DELLO SPESSORE DI 5/10 DI MM., COMPLETO DI STRUTTURA PORTANTE, MATERASSINO DI LANA DI VETRO DELLO SPESSORE MINIMO DI MM.20 E VELO DI VETRO NERO O DI CARTA BITUMATA |  |  |  |  |
| 01.P09.E25 005 | IN ALLUMINIO OPACO (COLORI VARI)-PASSO 100 | mq | € 13,40 | Lit 25.946 |  |
| 01.P09.E25 010 | IN ALLUMINIO METALLIZZATO (COL. VARI) PASSO 100 | mq | € 14,30 | Lit 27.688 |  |
| 01.P09.E25 015 | IN ALLUMINIO (COLORI VARI) PASSO 200 | mq | € 14,50 | Lit 28.075 |  |
| 01.P09.E25 020 | IN ACCIAIO PASSO 200 | mq | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
|  | CONTROSOFFITTO TERMOISOLANTE FONO-ASSORBENTE FORMATO DA PANNELLI DI FIBRA MINERALE A BASE DI SILICATO DI CALCIO IDRATO INERTE, INORGANICI, AUTOPORTANTI, LEGGERI, RIFINITI IN VISTA CON DECORAZIONI TIPO "PIETRA","MARE","NEVE" |  |  |  |  |
| 01.P09.E26 005 | PANNELLI CM.50X50 O CM.60X60-SPESSORE MM.20-22 | mq | € 26,80 | Lit 51.892 |  |
|  | STRUTTURA PORTANTE PER CONTROSOFFITTO FORMATO DA PANNELLI DI FIBRA MINERALE, IN PROFILI A T DI ACCIAIO ZINCATO, VERNICIATI NELLA PARTE IN VISTA SOSTENUTA DA PENDINI IN FILO DI FERRO ZINCATO ANCORATI AL SOFFITTO, COMPRESA LA FORNITURA DEL PENDINAGGIO |  |  |  |  |
| 01.P09.E27 005 | IN COLORE BIANCO | mq | € 3,21 | Lit 6.215 |  |
|  | CORNICE PERIMETRALE PER CONTROSOFFITTI O RIVESTIMENTI IN PANNELLI, DOGHE O QUADRI |  |  |  |  |
| 01.P09.E28 005 | IN PROFILATO DI ALLUMINIO A L | ml | € 1,25 | Lit 2.420 |  |
| 01.P09.E28 010 | IN PROFILATO DI ALLUMINIO A DOPPIO L | ml | € 2,30 | Lit 4.453 |  |
| 01.P09.E28 015 | IN PROFILATO DI ACCIAIO A L | ml | € 0,58 | Lit 1.123 |  |
| 01.P09.E28 020 | IN PROFILATO DI ACCIAIO A DOPPIO L | ml | € 1,17 | Lit 2.265 |  |
|  | ISOLAMENTO ACUSTICO FONO-IMPEDENTE AL CALPESTIO A STRATI DIFFERENZIATI COSTITUITO DA UNO STRATO DI AGGLOMERATO DI SUGHERO NATURALE E UN CARTONE BIVERMICULIZZATO SULLE DUE FACCE DEL PESO DI GRAMMI/MQ. 800 |  |  |  |  |
| 01.P09.E30 005 | IN TRE STRATI,CON SUGHERO SPESSORE MM.1 | mq | € 1,54 | Lit 2.981 |  |
| 01.P09.E30 010 | IN TRE STRATI,CON SUGHERO SPESSORE MM.1,5 | mq | € 2,00 | Lit 3.872 |  |
| 01.P09.E30 015 | IN TRE STRATI,CON SUGHERO SPESSORE MM.2 | mq | € 2,42 | Lit 4.685 |  |
|  | CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DA AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI E RESINE SINTETICHE, RICOPERTI DA PELLICOLA DI POLIESTERE LAVABILE E DISINFETTABILE, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO |  |  |  |  |
| 01.P09.E32 005 | DIM. MM.305X305X15 E ORDITURA NON APPARENTE | mq | € 23,40 | Lit 45.308 |  |
| 01.P09.E32 010 | DIM. MM.610X1220X15 E ORDITURA APPARENTE | mq | € 19,00 | Lit 36.789 |  |
|  | CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DA AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI E RESINE SINTETICHE, FINITI NELLA PARTE A VISTA DA TRE MANI DI PITTURA ACRILICA BIANCA, VARIAMENTE DECORATI, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO |  |  |  |  |
| 01.P09.E34 005 | DIM. MM.600X1200X15 E ORDITURA APPARENTE | mq | € 7,60 | Lit 14.715 |  |
| 01.P09.E34 010 | DIM. MM.600X600X15 E ORDITURA APPARENTE | mq | € 8,31 | Lit 16.090 |  |
| 01.P09.E34 015 | DIM. MM.600X600X15 E ORDITURA NON APPARENTE | mq | € 10,30 | Lit 19.943 |  |
|  | CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DA AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI E RESINE SINTETICHE, RICOPERTI NELLA PARTE A VISTA DA UNO STRATO POLIMERICO RESISTENTE AI GRASSI, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO |  |  |  |  |
| 01.P09.E36 005 | DIM. MM.610X1220X15 E ORDITURA APPARENTE | mq | € 20,30 | Lit 39.306 |  |
|  | CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DA AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI E RESINE SINTETICHE, RIVESTITI DA STRATO SUPERFICIALE AD ALTA DENSITA' PER ACCRESCERE LA RESISTENZA AGLI URTI, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO |  |  |  |  |
| 01.P09.E37 005 | DIM. MM.600X1200X15 E ORDITURA APPARENTE | mq | € 23,50 | Lit 45.502 |  |
|  | CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DA AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI E RESINE SINTETICHE CON L'AGGIUNTA DI LEGANTI CERAMICI, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO |  |  |  |  |
| 01.P09.E38 005 | DIM. MM.600X1200X15 E ORDITURA APPARENTE | mq | € 22,90 | Lit 44.340 |  |
|  | CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DI AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI E RESINE SINTETICHE IN ELEMENTI VERTICALI FORMANTI DEI CASSETTONATI QUADRATI, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO IN PROFILATI TIPO OMEGA |  |  |  |  |
| 01.P09.E39 005 | IN MODULI DI MM. 600X600 | mq | € 21,80 | Lit 42.210 |  |
|  | TESSUTO DI JUTA BITUMATO PRESSATO, DEL PESO DI GRAMMI/MQ 1000, SPESSORE MM.3 |  |  |  |  |
| 01.P09.E40 005 |  | mq | € 1,25 | Lit 2.420 |  |
|  | LASTRE PIENE IN GESSO PROTETTO PER INTONACO A SECCO, RIVESTIMENTI O PARETI DIVISORIE COMPONIBILI SU STRUTTURE METALLICHE OD IN LEGNO |  |  |  |  |
| 01.P09.E60 005 | DELLO SPESSORE DI MM.10 | mq | € 2,55 | Lit 4.937 |  |
| 01.P09.E60 010 | DELLO SPESSORE DI MM.13 | mq | € 3,05 | Lit 5.905 |  |
| 01.P09.E60 015 | DELLO SPESSORE DI MM.15 | mq | € 3,59 | Lit 6.951 |  |
| 01.P09.E60 020 | AUTOPORTANTE DELLO SPESSORE DI CM. 5 - 8. | mq | € 7,52 | Lit 14.560 |  |
|  | LASTRE PIENE IN GESSO PROTETTO, CON ARMATURA INTERNA IN FIBRE DI VETRO INCROCIATE, PER APPLICAZIONI ANTINCENDIO |  |  |  |  |
| 01.P09.F00 005 | DELLO SPESSORE DI MM.13 | mq | € 4,18 | Lit 8.093 |  |
|  | LASTRE PIENE IN GESSO PROTETTO PER CONTROSOFFITTATURE FONOISOLANTI |  |  |  |  |
| 01.P09.F10 005 | DELLO SPESSORE DI MM.10 | mq | € 2,55 | Lit 4.937 |  |
|  | PANNELLI PER PARETI DIVISORIE PREFABBRICATE, COSTITUITI DA DUE LASTRE ESTERNE DI GESSO PROTETTO INTERPOSTE DA ELEMENTO ALVEOLARE IN FIBRE IMPREGNATE DI RESINE SINTETICHE POLIMERIZZATE A CALDO |  |  |  |  |
| 01.P09.F20 005 | SPESSORE TOTALE DI MM.60 | mq | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
| 01.P09.F20 010 | SPESSORE TOTALE DI MM.72 | mq | € 13,70 | Lit 26.526 |  |
|  | PANNELLI PER CONTROTAMPONAMENTO DI PARETI PERIMETRALI COSTITUITI DA DUE LASTRE ESTERNE IN GESSO PROTETTO INTERPOSTE DA STRATO TERMOISOLANTE IN POLISTIROLO |  |  |  |  |
| 01.P09.F30 005 | SPESSORE DI MM.10 | mq | € 4,59 | Lit 8.887 |  |
| 01.P09.F30 010 | SPESS.MM.10 CON FOGLIO ALLUMIN.BARRIERA-VAPORE | mq | € 6,17 | Lit 11.946 |  |
|  | PROFILI IN LAMIERINO ZINCATO PER PARETI DIVISORIE PREFABBRICATE IN LASTRE DI GESSO PROTETTO |  |  |  |  |
| 01.P09.F40 005 | SPESSORE MM.0,6 | ml | € 1,25 | Lit 2.420 |  |
|  | PROFILI IN LAMIERINO ZINCATO PER SOFFITTATURE SOSPESE IN LASTRE DI GESSO PROTETTO |  |  |  |  |
| 01.P09.F50 005 | SPESSORE MM.0,8 | ml | € 1,19 | Lit 2.304 |  |
|  | PANNELLI TIPO SANDWUICH IN POLIURETANO ESPANSO AUTOESTINGUENTE RIGIDI CON RIVESTIMENTO IN CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO, PER ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE OD INCLINATE, CON PANNELLO POSTO DIRETTAMENTE SOTTO L'IMPERMEABILIZZAZIONE; DELLE DIMENSIONI DI CM. 100X50; LAMBDA= 0,029 |  |  |  |  |
| 01.P09.G00 005 | SPESSORE MM. 20, DENSITA' 37 KG/MC. | mq | € 3,76 | Lit 7.280 |  |
| 01.P09.G00 010 | SPESSORE MM. 25, DENSITA' 37 KG/MC. | mq | € 4,70 | Lit 9.100 |  |
| 01.P09.G00 015 | SPESSORE MM. 30, DENSITA' 35 KG/MC. | mq | € 5,64 | Lit 10.920 |  |
| 01.P09.G00 020 | SPESSORE MM. 40, DENSITA' 35 KG/MC | mq | € 7,23 | Lit 13.999 |  |
| 01.P09.G00 025 | SPESSORE MM. 50, DENSITA' 35 KG/MC | mq | € 9,39 | Lit 18.181 |  |
| 01.P09.G00 030 | SPESSORE MM. 60, DENSITA' 35 KG/MC | mq | € 10,60 | Lit 20.524 |  |
|  | PANNELLI TIPO SANDWUICH IN POLIURETANO ESPANSO AUTOESTINGUENTE RIGIDO CON RIVESTIMENTO IN CARTA BITUMATA, PER ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI,PERIMETRALI ESTERNE; DELLE DIMENSIONI DI CM.100X100, CM. 100X200 : LAMBDA = 0,029 |  |  |  |  |
| 01.P09.G10 005 | SPESSORE MM. 20, DENSITA' 35 KG/MC | mq | € 3,31 | Lit 6.409 |  |
| 01.P09.G10 010 | SPESSORE MM. 25, DENSITA' 35 KG/MC | mq | € 4,13 | Lit 7.996 |  |
| 01.P09.G10 015 | SPESSORE MM. 30, DENSITA' 34 KG/MC | mq | € 4,97 | Lit 9.623 |  |
| 01.P09.G10 020 | SPESSORE MM. 40, DENSITA' 34 KG/MC | mq | € 6,54 | Lit 12.663 |  |
| 01.P09.G10 025 | SPESSORE MM. 50, DENSITA' 34 KG/MC | mq | € 8,08 | Lit 15.645 |  |
| 01.P09.G10 030 | SPESSORE MM. 60, DENSITA' 34 KG/MC | mq | € 9,63 | Lit 18.646 |  |
|  | PANNELLI TIPO SANDWUICH IN POLIURETANO ESPANSO AUTOESTINGUENTE RIGIDO CON RIVESTIMENTO IN CARTA KRAFT, PER ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE OD INCLINATE, CON PANNELLO POSTO DIRETTAMENTE SOTTO L'IMPERMEABILIZZAZIONE; DELLE DIMENSIONI DI CM. 100X50 : LAMBDA =0.029 |  |  |  |  |
| 01.P09.G20 005 | SPESSORE MM. 20, DENSITA' 35 KG/MC | mq | € 3,54 | Lit 6.854 |  |
| 01.P09.G20 010 | SPESSORE MM. 25, DENSITA' 35 KG/MC | mq | € 4,37 | Lit 8.461 |  |
| 01.P09.G20 015 | SPESSORE MM. 30, DENSITA' 35 KG/MC | mq | € 5,17 | Lit 10.010 |  |
| 01.P09.G20 020 | SPESSORE MM. 40, DENSITA' 35 KG/MC | mq | € 6,83 | Lit 13.224 |  |
| 01.P09.G20 025 | SPESSORE MM. 50, DENSITA' 35 KG/MC | mq | € 8,49 | Lit 16.438 |  |
| 01.P09.G20 030 | SPESSORE MM. 60, DENSITA' 35 KG/MC | mq | € 10,20 | Lit 19.749 |  |
|  | FIBRA MINERALE ESENTE DA AMIANTO E SILICE LIBERA ADDITIVATA CON LEGANTI INORGANICI, DA APPLICARSI A SPRUZZO CON ATTREZZATURA SPECIFICA, PER L'ESECUZIONE DI RIVESTIMENTI TERMOISOLANTI, FONOASSORBENTI, ANTINCENDIO E ANTICONDENSA |  |  |  |  |
| 01.P09.H00 005 | COLORE GRIGIO CHIARO | kg | € 1,13 | Lit 2.187 |  |
| 01.P09.H00 010 | FIBRETTA PER FINITURA SUPERFICIALE BIANCA | kg | € 1,59 | Lit 3.078 |  |
| 01.P09.H00 015 | FINITURA SUPERFICIALE CON INDURENTE, MARRONE | kg | € 1,50 | Lit 2.904 |  |
|  | RIVESTIMENTO MURALE PER INTERNI A BASE DI FIBRE DI COTONE DECORATIVE ISOLANTI, FONO-ASSORBENTI |  |  |  |  |
| 01.P09.H50 005 | TIPO NORMALE | mq | € 33,50 | Lit 64.865 |  |
| 01.P09.H50 010 | TIPO RIGIDO ANTIGRAFFIO | mq | € 51,00 | Lit 98.749 |  |
| 01.P09.H50 015 | TIPO RIGIDO VETRIFICATO COMPLETAMEN.INPERMEABILE | mq | € 67,70 | Lit 131.085 |  |
|  | PROVVISTA DI PARETI MOBILI IN PANNELLI MONOBLOCCO AUTOPORTANTI, COSTITUITI DA DUE LAMIERE ESTERNE IN ACCIAIO DELLO SPESSORE DI MM.1 CIRCA PREVERNIACIATE A FUOCO CON INTERCAPEDINE INTERNA RIEMPITA CON LANA DI ROCCIA PRESSATA AD ALTA DENSITA', COMPLETE DI PROFILI ESTERNI,ZOCCOLINI, CORNICI E PEZZI SPECIALI EVENTUALMENTE SAGOMATI, COMPRESE LA FERRAMENTA, GLI OTTONAMI E LA RIFINITURA DELLE BATTUTE CON APPOSITE GUARNIZIONI SULLE PARTI APRIBILI |  |  |  |  |
| 01.P09.L00 005 | PANNELLO MONOBLOCCO PIENO | mq | € 94,90 | Lit 183.752 |  |
| 01.P09.L00 010 | PANNELLO MONOBLOCCO PIENO-CON SOPRALUCE VETRATO | mq | € 99,50 | Lit 192.658 |  |
| 01.P09.L00 015 | PANN. MONOB. PORTA PIENO-SOPRALUCE CIECO-VETRATO | mq | € 176,00 | Lit 340.783 |  |
| 01.P09.L00 020 | PANN. MONOB. PORTA VETRATA-SOPRALUCE VETRATO | mq | € 213,00 | Lit 412.425 |  |
|  | MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA, ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, DELLO SPESSORE DI MM. 4 E FLESSIBILITA A FREDDO -20 GRADI CENTIGR., MUNITA DI CERTIFICATO ICITE |  |  |  |  |
| 01.P09.M00 005 | NORMALE | mq | € 5,16 | Lit 9.991 |  |
| 01.P09.M00 010 | AUTOPROTETTA CON SCAGLIE DI ARDESIA | mq | € 5,68 | Lit 10.998 |  |
|  | MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA, SPESSORE DI MM. 4, ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE PRODOTTO DA FILO CONTINUO E FLESSIBILITA' A FREDDO -10 GRADI CENTIGRADI |  |  |  |  |
| 01.P09.M05 005 | NORMALE | mq | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
|  | PANNELLATURA FONOASSORBENTE IN ACCIAIO PREVERNICIATO E FORATO CON SEI DIAMETRI DIVERSI DI FORATURA CONTENENTI MATERIALI POROSI(LANE MINERALI DENSITA' 40 GK/MQ) CORREDATA DA CERTIFICATI ACUSTICI E DI RESISTENZA AL FUOCO |  |  |  |  |
| 01.P09.M30 005 | SPESSORE MM. 66 | mq | € 38,80 | Lit 75.127 |  |
|  | ORDITURA DI SOSTEGNO PER RIVESTIMENTI FONOASSORBENTI IN ACCIAIO PREVERNICIATO SPESSORE MINIMO MM. 1.5, IN GRADO DI OSPITARE LE PANNELLATURE FONOISOLANTI E COMPLETA DI REGOLI, VITI, BULLONI TASSELLI DI ESPANSIONE, DISTANZIALI E FALDALERIE |  |  |  |  |
| 01.P09.M35 005 | DA INSTALLARE SU SUPERFICI IN MURATURA | ml | € 7,74 | Lit 14.986 |  |
|  | PANNELLATURA FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN ACCIAIO PREVERNICIATO E FORATO CON SEI DIAMETRI DIVERSI DI FORATURA, CONTENENTE MATERIALI POROSI (LANE MINERALI DENSITA' MINIMA 40 KG/MC) E MATERIALI SMORZANTI (PESO MINIMO 6KG/MQ), CORREDATA DI CERTIFICATI ACUSTICI E DI RESISTENZA AL FUOCO |  |  |  |  |
| 01.P09.M40 005 | SPESSORE MM. 66 | mq | € 44,00 | Lit 85.195 |  |
|  | PANNELLATURA TRASPARENTE IN POLICARBONATO CURVATO RESISTENTE AGLI URTI ED AI RAGGI U.V.A. CORREDATA DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'IDONEITA' DEL PRODOTTO AGLI IMPIEGHI ESTERNI |  |  |  |  |
| 01.P09.M45 005 | SPESSORE MINIMO MM. 5 | mq | € 56,80 | Lit 109.980 |  |
|  | STRUTTURA DI SOSTEGNO, CURVATA ALL'APICE PER UN TRATTO DI MT. 0.9, IN GRADO DI OSPITARE SIA LE PANNELLATURE FONOISOLANTI E FONOASSORBENTI SIA QUELLE TRASPARENTI. REALIZZATA A MODULI COMPONIBILI AVENTI BASE MT. 2.00 E ALTEZZA MT. 2.50; COMPRENSIVA DI GUARNIZIONI, GIUNTI ANTIVIBRAZIONE, GIUNTI SPAZIALI, VITERIA, BULLONERIA E MINUTERIE DI SERIE CORRENTE IN ACCIAIO ZINCATO, MEZZI DI SOLLEVAMENTO E SCARICO |  |  |  |  |
| 01.P09.M50 005 | IN ALLUMINIO TUBOLARE SEZ. MM.74X74XSPESS.MM.3 | ml | € 496,00 | Lit 960.389 |  |

| 01.P10 | MATERIALI ASFALTICI, BITUMINOSI E IMPERMEABILIZZANTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BITUME OSSIDATO |  |  |  |  |
| 01.P10.A05 010 | IN PANI | kg | € 0,62 | Lit 1.200 |  |
|  | BITUME SEMISOLIDO IN FUSTI FORNITO A PIE' D'OPERA |  |  |  |  |
| 01.P10.A30 003 | CON PENETRAZIONE 180/200 | kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 01.P10.A30 005 | CON PENETRAZIONE 80/100 | kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 01.P10.A30 010 | CON PENETRAZIONE 50/80 | kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 01.P10.A30 015 | CON PENETRAZIONE 30/50 | kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
|  | BITUME SEMISOLIDO IN CISTERNA FORNITO A PIE' D'OPERA |  |  |  |  |
| 01.P10.A50 003 | CON PENETRAZIONE 180/200 | kg | € 0,30 | Lit 580 |  |
| 01.P10.A50 005 | CON PENETRAZIONE 80/100 | kg | € 0,30 | Lit 580 |  |
| 01.P10.A50 010 | CON PENETRAZIONE 50/80 | kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 01.P10.A50 015 | CON PENETRAZIONE 30/50 | kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
|  | BITUME SEMISOLIDO PROVENIENTE DALLA MODIFICAZIONE DI UN BITUME DI BASE (PENETRAZIONE A 25 GRADI CENTIGRADI 80/100) MODIFICATO CON L'AGGIUNTA DI POLIMERI SINTETICI (ELASTOMERI S.B.S.) EFFETTUATA CON IDONEI DISPOSITIVI DI MISCELAZIONE AL FINE DI OTTENERE MIGLIORI PRESTAZIONI DELLA MISCELA, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: -PENETRAZIONE A 25 GRADI CENT. 50-70 -PUNTO DI RAMMOLLIMENTO GRADI CENT. 55 -PUNTO DI ROTTURA (FRAAS) GRADI CENT. MIN. -12 -INDICE DI PENETRAZIONE (UNI 4163) 0/+2 -VISCOSITA' DINAM. A 80 G.CENT. PA X S" 250-500 -VISCOSITA' DINAM. A 160 G.CENT. PA X S"0.1-0.6 |  |  |  |  |
| 01.P10.A55 005 | TIPO "A" (SOFT) | kg | € 0,47 | Lit 910 |  |
|  | BITUME SEMISOLIDO PROVENIENTE DALLA MODIFICAZIONE DI UN BITUME DI BASE (PENETRAZIONE A 25 GRADI CENTIGRADI 80/100) MODIFICATO CON L'AGGIUNTA DI POLIMERI SINTETICI (ELASTOMERI S.B.S.) EFFETTUATA CON IDONEI DISPOSITIVI DI MISCELAZIONE AL FINE DI OTTENERE MIGLIORI PRESTAZIONI DELLA MISCELA, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: -PENETRAZIONE A 25 GRADI CENTIGRADI 50-70 -PUNTO DI RAMMOLLIMENTO GRADI CENT. 65-75 -PUNTO DI ROTTURA (FRAAS) GRADI CENT. MIN. -15 -INDICE DI PENETRAZIONE (UNI 4163) +2/+5 -VISCOSITA' DINAM. A 80 G.CENT. PA X S" 500-950 -VISCOSITA' DINAM. A 160 G.CENT.PA X S" 0.1-1.0 |  |  |  |  |
| 01.P10.A57 005 | TIPO "B" (HARD) | kg | € 0,58 | Lit 1.123 |  |
|  | MASTICE BITUMINOSO COMPOSTO DA BITUME, ELASTOMERI E CARICA MINERALE (CALCE IDRATA VENTILATA), FORNITO IN CANTIERE ALLA TEMPERATURA IDONEA DI STESA, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: -PENETRAZIONE A 25 GRADI CENT. DMM.30-40 -PUNTO DI RAMMOLLIMENTO GRADI CENT. 70 -PUNTO DI ROTTURA (FRAAS) GRADI CENT. MIN. -18 |  |  |  |  |
| 01.P10.A59 005 | FORNITO ALLA TEMPERATURA DI CIRCA 180 GRADI C. | kg | € 1,03 | Lit 1.994 |  |
|  | BITUME LIQUIDO CONTENENTE ALMENO L'85% DI BITUME PURO PER CALCESTRUZZI BITUMINOSI E TRATTAMENTI IN PENETRAZIONE E SUPERFICIALI, PRESENTANTE LE CARATTERISTICHE DESCRITTE NEL VIGENTE CAPITOLATO GENERALE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE E CONFORMI ALLE NORME DEL C.N.R. 1957 (FLUSSATO) FORNITO A PIE' D'OPERA |  |  |  |  |
| 01.P10.A80 005 | IN AUTOTRENO BOTTE | kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 01.P10.A80 010 | IN FUSTI | kg | € 0,41 | Lit 793 |  |
|  | EMULSIONE BITUMINOSA AL 50% (TIPO PER IMPASTI DI PIETRISCO) FORNITA A PIE' D'OPERA |  |  |  |  |
| 01.P10.A90 005 |  | kg | € 0,27 | Lit 522 |  |
|  | EMULSIONE BITUMINOSA CONTENENTE ALMENO IL 55% IN PESO DI BITUME,IN FUSTI A RENDERE (PESO NETTO), AVENTE I REQUISITI DI ACCETTAZIONE CONFORMI ALLE NORME DEL C.N.R. 1958, FORNITA A PIE' D'OPERA |  |  |  |  |
| 01.P10.B00 005 |  | kg | € 0,32 | Lit 619 |  |
|  | EMULSIONE BITUMINOSA ACIDA A RAPIDA ROTTURA PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI IN PERIODI INVERNALI OD IN CONDIZIONI ATMOSFERICHE SFAVOREVOLI O PER IMPASTI DI MATERIALI BAGNATI O IDROFILI, FORNITA A PIE' D'OPERA, AVENTE PERCENTUALE MINIMA IN PESO DI BITUME |  |  |  |  |
| 01.P10.B10 005 | DEL 55%, IN FUSTI A RENDERE | kg | € 0,36 | Lit 697 |  |
| 01.P10.B10 010 | DEL 60%, IN FUSTI A RENDERE | kg | € 0,38 | Lit 735 |  |
| 01.P10.B10 015 | DEL 55-60%, IN AUTOCISTERNA | kg | € 0,29 | Lit 561 |  |
|  | EMULSIONE BITUMINOSA IN PASTA PER APPLICAZIONE A FREDDO, FORNITA A PIE' D'OPERA |  |  |  |  |
| 01.P10.B20 005 |  | kg | € 1,18 | Lit 2.284 |  |
| 01.P10.B45 005 | EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA CONTENENTE IL 65% DI BITUME MODIFICATO DI TIPO "A" | kg | € 0,43 | Lit 832 |  |
|  | EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA A ROTTURA CONTROLLATA CONFEZIONATA CON BITUME MODIFICATO CON POLIMERI SINTETICI (ELASTOMERI) DI TIPO RADIALE IN RAGIONE DEL 5% SUL PESO DEL BITUME |  |  |  |  |
| 01.P10.B50 005 | AL 65% DI BITUME PENETRAZIONE 80/100 | kg | € 0,55 | Lit 1.064 |  |
|  | MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON EMULSIONI(GRAVE -EMULSION) CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA'PER IL CONFEZIONAMENTO DEGLI IMPASTI A FREDDO COMPOSTO DA:INERTI DI TORRENTE,DI FIUME,DI CAVA (O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCE SERPENTINOSE E CALCAREE)CONTENENTI ALMENO IL 25% DI FRANTUMATO DI CAVA,TRATTATI CON EMULSIONE DI BITUME CATIONICHE O ANIONICHE A LENTA E CONTROLLATA ROTTURA.LA PERCENTUALE DI BITUME RESIDUO DEVE ESSERE COMPRESA TRA IL 3% ED IL 3,60% IN PESO DEGLI INERTI |  |  |  |  |
| 01.P10.B80 005 | PER STRATO DI BASE-INERTE DIAM.MASS.MM.31,5 | ton | € 29,00 | Lit 56.151 |  |
| 01.P10.B80 010 | PER STRATO DI COLLEGAMENTO-INERTE DIAM.MAX.MM.20 | ton | € 30,60 | Lit 59.249 |  |
|  | CONGLOMERATO BITUMINOSO STOCCABILE DA APPLICARE A FREDDO, COMPOSTO DI GRANIGLIA MM.2/8, TRATTATO CON BITUME LIQUIDO DI VISCOSITA 25/75 SECONDI, A 25 C., CON AGGIUNTA DI DOPES DI ADESIVITA' DEL PRETRATTAMENTO DEGLI INERTI O DURANTE L'IMPASTO, COSTITUITO DA SALI DI AMMINA (SALE DI AMMINA DI SEGO E SIMILARI), IL TUTTO CORRISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI GRANULOMETRICHE E DI DOSATURA DELLA CITTA', ATTUALMENTE VIGENTI, DATO A PIE' D'OPERA |  |  |  |  |
| 01.P10.C50 005 |  | ton | € 61,30 | Lit 118.693 |  |
|  | CONGLOMERATO BITUMINOSO STOCCABILE DA APPLICARE A FREDDO, COSTITUITO DA GRANIGLIA MM.2/10 E SABBIA, TRATTATO CON BITUME LIQUIDO E DOPES DI ADESIVITA',IL TUTTO CORRISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI GRANULOMETRICHE E DI DOSATURA DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, FORNITO A PIE' D'OPERA |  |  |  |  |
| 01.P10.C60 005 |  | ton | € 61,30 | Lit 118.693 |  |
|  | CEMENTO PLASTICO SENZA FIBRE DI AMIANTO |  |  |  |  |
| 01.P10.C90 005 |  | kg | € 1,36 | Lit 2.633 |  |
|  | VERNICE BITUMINOSA |  |  |  |  |
| 01.P10.E00 005 | TIPO ADESIVO | kg | € 1,21 | Lit 2.342 |  |
| 01.P10.E00 010 | TIPO CARBOLINEUM | kg | € 1,32 | Lit 2.555 |  |
|  | CARTONE BITUMATO CILINDRATO |  |  |  |  |
| 01.P10.E20 003 | DEL PESO DI GR/MQ.400 | mq | € 0,48 | Lit 929 |  |
| 01.P10.E20 005 | DEL PESO DI GR/MQ.500 | mq | € 0,53 | Lit 1.026 |  |
| 01.P10.E20 010 | DEL PESO DI GR/MQ.600 | mq | € 0,65 | Lit 1.258 |  |
| 01.P10.E20 015 | DEL PESO DI GR/MQ.700 | mq | € 0,81 | Lit 1.568 |  |
|  | CARTONFELTRO BITUMATO RICOPERTO CON DOPPIO BAGNO |  |  |  |  |
| 01.P10.E30 003 | DEL PESO DI KG/MQ 1,2-1,3 | mq | € 0,59 | Lit 1.142 |  |
| 01.P10.E30 005 | DEL PESO DI KG/MQ 1,4-1,6 | mq | € 0,66 | Lit 1.277 |  |
| 01.P10.E30 010 | DEL PESO DI KG/MQ 1,8-2,0 | mq | € 0,79 | Lit 1.529 |  |
| 01.P10.E30 015 | DEL PESO DI KG/MQ 3,5-ARDESIATO | mq | € 0,93 | Lit 1.800 |  |
|  | CORDONE DI JUTA CATRAMATA PER GIUNTI |  |  |  |  |
| 01.P10.E60 005 |  | kg | € 1,38 | Lit 2.672 |  |
|  | TELA JUTA CALANDRATA DA KG.0,300/MQ |  |  |  |  |
| 01.P10.E70 005 |  | mq | € 1,59 | Lit 3.078 |  |
|  | TELO IMPERMEABILE SINTETICO, FLESSIBILE ALLE BASSE TEMPERATURE, COSTITUITO DA ELASTOMERO TERMOPLASTICO ARMATO CON TESSUTO POLIESTERE, AUTOPROTETTO DA GRANIGLIA MINERALE |  |  |  |  |
| 01.P10.F00 005 | DEL PESO DI KG/MQ 4,5 | mq | € 7,90 | Lit 15.296 |  |
|  | TELO IMPERMEABILE SINTETICO, FLESSIBILE ALLE BASSE TEMPERATURE, COSTITUITO DA UN ELASTOMERO TERMOPLASTICO ARMATO CON TESSUTO POLIESTERE, COMPRESA LA FORNITURA DELLO STRATO PROTETTIVO COSTITUITO DA PAVIMENTAZIONE PREFABBRICATA, CORREDATA DI APPOSITI SOSTEGNI |  |  |  |  |
| 01.P10.F10 005 | SPESSORE DEL TELO MM.4 | mq | € 27,60 | Lit 53.441 |  |
| 01.P10.F10 010 | SOLO IL TELO (DA MM. 4) | mq | € 7,95 | Lit 15.393 |  |
|  | TELO IMPERMEABILE SINTETICO, FLESSIBILE ALLE BASSE TEMPERATURE, COSTITUITO DA UN ELASTOMERO TERMOPLASTICO ARMATO CON FIBRA DI VETRO |  |  |  |  |
| 01.P10.F20 005 | DELLO SPESSORE DI MM.3 | mq | € 5,42 | Lit 10.494 |  |
|  | MANTO SINTETICO IN PVC PER IMPERMEABILIZZAZIONE, DI TIPO ESTRUSO E POSATO A SECCO, CON RITIRO MASSIMO IN OPERA DELLO 0,5%, STABILIZZATO AI RAGGI ULTRAVIOLETTI |  |  |  |  |
| 01.P10.F40 005 | PER COPERTURE PIANE ZAVORRABILI-SPESSORE MM.1 | mq | € 5,99 | Lit 11.598 |  |
| 01.P10.F40 010 | PER COPERTURE PIANE ZAVORRABILI-SPESSORE MM.1,2 | mq | € 6,97 | Lit 13.495 |  |
| 01.P10.F40 015 | PER COPERTURE PIANE ZAVORRABILI-SPESSORE MM.1,5 | mq | € 7,44 | Lit 14.405 |  |
| 01.P10.F40 020 | PER FONDAZIONI E OPERE INTERRATE-SPESSORE MM.1,5 | mq | € 9,12 | Lit 17.658 |  |
| 01.P10.F40 025 | PER FONDAZIONI E OPERE INTERRATE-SPESSORE MM.2 | mq | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
|  | MANTO SINTETICO IN PVC PER IMPERMEABILIZZAZIONE, DI TIPO SPALMATO E POSATO A SECCO, CON RITIRO MASSIMO IN OPERA DELLO 0,5%, STABILIZZATO AI RAGGI ULTRAVIOLETTI, ARMATO CON RETE IN FIBRA DI POLIESTERE |  |  |  |  |
| 01.P10.F45 005 | PER COPERTURE PIANE ZAVORRABILI-SPESSORE MM.1,2 | mq | € 7,01 | Lit 13.573 |  |
| 01.P10.F45 010 | PER BACINI, VASCHE, PISCINE-SPESSORE MM.1 | mq | € 6,73 | Lit 13.031 |  |
| 01.P10.F45 015 | PER BACINI, VASCHE, PISCINE-SPESSORE MM.1,2 | mq | € 7,39 | Lit 14.309 |  |
| 01.P10.F45 020 | PER BACINI, VASCHE, PISCINE-SPESSORE MM.1,5 | mq | € 8,04 | Lit 15.567 |  |
| 01.P10.F45 025 | PER PARCHEGGI,RAMPE,VIADOTTI-SPESSORE MM.1,2 | mq | € 7,67 | Lit 14.851 |  |
| 01.P10.F45 030 | PER PARCHEGGI, RAMPE, VIADOTTI-SPESSORE MM.1,5 | mq | € 9,35 | Lit 18.104 |  |
| 01.P10.F45 035 | PER PARCHEGGI, RAMPE, VIADOTTI-SPESSORE MM.2 | mq | € 13,10 | Lit 25.365 |  |
|  | MANTO SINTETICO IN PVC PER IMPERMEABILIZZAZIONE, DI TIPO SPALMATO SUPPORTATO SU SPECIALE FELTRO SINTETICO PER APPLICAZIONI IN ADERENZA A MEZZI DI BITUMI O COLLANTI CON RITIRO MASSIMO IN OPERA DELLO 0,5%, STABILIZZATO AI RAGGI ULTRAVIOLETTI |  |  |  |  |
| 01.P10.F50 005 | PER COPERTURE DI QUALSIASI TIPO-SPESSORE MM.1,2 | mq | € 7,95 | Lit 15.393 |  |
| 01.P10.F50 010 | PER PARCHEGGI, RAMPE, VIADOTTI-SPESSORE MM.1,5 | mq | € 10,30 | Lit 19.943 |  |
| 01.P10.F50 015 | PER PARCHEGGI, RAMPE, VIADOTTI-SPESSORE MM.2 | mq | € 14,10 | Lit 27.301 |  |
|  | BARRIERA A VAPORE PER MANTI SINTETICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE |  |  |  |  |
| 01.P10.F55 005 | DELLO SPESSORE DI MM.0,3 | mq | € 0,94 | Lit 1.820 |  |
| 01.P10.F55 010 | DELLO SPESSORE DI MM.0,4 | mq | € 1,17 | Lit 2.265 |  |
|  | STRATO SEPARATORE TESSUTO NON TESSUTO IN POLIPROPILENE PER MANTI SINTETICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE |  |  |  |  |
| 01.P10.F58 005 | DEL PESO DI GR.200 | mq | € 0,70 | Lit 1.355 |  |
| 01.P10.F58 010 | DEL PESO DI GR.300 | mq | € 1,03 | Lit 1.994 |  |
| 01.P10.F58 015 | DEL PESO DI GR.400 | mq | € 1,40 | Lit 2.710 |  |
|  | SCOSSALINE PERIMETRALI PER RIFINITURA IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTI SINTETICI, CON SGOCCIOLATOIO, SPESSORE MM.0,5 ACCOPPIATE A PVC SPESSORE MM.0,5 SVILUPPO CM.16,6 |  |  |  |  |
| 01.P10.F60 005 | IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA | ml | € 3,83 | Lit 7.415 |  |
|  | PROFILI A PARETE, DA SILICONARE, SPESSORE MM.0,5 ACCOPPIATI A PVC SPESSORE MM.0,5 SVILUPPO CM.7 |  |  |  |  |
| 01.P10.F62 005 | IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA | ml | € 1,70 | Lit 3.291 |  |
|  | PIATTINE PER FISSAGGIO MECCANICO, SPESSORE MM. 0,5 ACCOPPIATE A PVC SPESSORE MM.0,5 SVILUPPO CM.5 |  |  |  |  |
| 01.P10.F64 005 | IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA | ml | € 1,70 | Lit 3.291 |  |
|  | SOLVENTE THF |  |  |  |  |
| 01.P10.F66 005 | PER SALDATURA | kg | € 7,95 | Lit 15.393 |  |
|  | PASTA PVC |  |  |  |  |
| 01.P10.F68 005 | PER SIGILLATURA | kg | € 7,01 | Lit 13.573 |  |
|  | FORNITURA DI WATERSTOP IN GOMMA, CON BULBO CENTRALE, PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI GIUNTI SIA VERTICALI CHE ORIZZONTALI IN MURI, SPALLE E SOLETTE |  |  |  |  |
| 01.P10.G00 005 | DELLA LARGHEZZA MINIMA DI CM.20 | ml | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
|  | RESINA POLIURETANICA ELASTICIZZATA PER IMPERMEABILIZZAZIONI COMPRESO LA CARICA ANTIUSURA COSTITUITA DA POLVERE DI GOMMA COLORATA |  |  |  |  |
| 01.P10.H00 005 | PER TERRAZZE O TETTI PIANI | kg | € 8,39 | Lit 16.245 |  |
|  | ELASTOMERO EPOSSIPOLIURETANICO |  |  |  |  |
| 01.P10.H02 005 | PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPALCATI | kg | € 8,67 | Lit 16.787 |  |
|  | FONDO A BASE DI RESINE POLIAMMIDICHE |  |  |  |  |
| 01.P10.H05 005 | IN SOLVENTE | kg | € 9,64 | Lit 18.665 |  |
|  | RIVESTIMENTO PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI ELASTOMERI POLIURETANICI ALIFATICI |  |  |  |  |
| 01.P10.H07 005 | PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICI ESTERNE IN CLS | kg | € 14,80 | Lit 28.656 |  |
|  | PRIMER DI ADESIONE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA E LEGANTI INORGANICI REATTIVI, PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICI CEMENTIZIE, ANCHE UMIDE, PER OTTENERE L'ANCORAGGIO DI RIVESTIMENTI PROTETTIVI, ANTICORROSIVI, IMPERMEABILIZZANTI |  |  |  |  |
| 01.P10.H10 005 | TRICOMPONENTE-ADERENTE SU SUPERFICI UMIDE | kg | € 7,98 | Lit 15.451 |  |
|  | RIVESTIMENTO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE MODIFICATE A SOLVENTE TRICOMPONENTE, A PROTEZIONE DI MANUFATTI IN CLS, PER FINITURA IMPERMEABILIZZANTE SU PRIMER DI ADESIONE (ART. P10.H10.005) |  |  |  |  |
| 01.P10.H12 005 | . | kg | € 11,90 | Lit 23.041 |  |
|  | FORNITURA DI GUAINA AUTOADESIVA E AUTOSIGILLANTE IN ROTOLI, A BASE DI GOMMA E BITUME CON SUPPORTO IN DOPPIO STRATO INCROCIATO DI POLITENE, PER IMPERMEABILIZZAZIONI |  |  |  |  |
| 01.P10.H50 005 | SPESSORE MM.2 | mq | € 10,70 | Lit 20.718 |  |
|  | GUAINA AUTOADESIVA E AUTOSIGILLANTE PER STESURA A FREDDO PER IMPERMEABILIZZAZIONI DI STRUTTURE IN CLS DI IMPALCATI STRADALI, PROTEZIONE ANTI CORROSIVA DI TUBAZIONI METALLICHE INTERRATE E IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE A BASE DI GOMMA E BITUME CON ARMATURA DI RINFORZO IN RETE DI POLIPROPILENE. TEMPERATURE LIMITI DI ESERCIZIO: -30 +130 GRADI C. |  |  |  |  |
| 01.P10.H55 005 | IN ROTOLI | mq | € 18,80 | Lit 36.401 |  |
|  | GUAINA AUTOADESIVA E AUTOSIGILLANTE A BASE DI GOMMA E BITUME CON SUPPORTO DI ALLUMINIO AVENTE TEMPERATURE LIMITI DI ESERCIZIO:-30 +120 GRADI C |  |  |  |  |
| 01.P10.H58 005 | IN ROTOLI | mq | € 26,60 | Lit 51.504 |  |
|  | RIVESTIMENTO IMPERMEABILE E PEDONABILE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE STESO IN DUE RIPRESE, A RULLO O PENNELLO, INTERVALLATE DI 12 ORE, A GRANULOMETRIA ACCENTUATA ANTISCIVOLO, PREVIA STESA DI PRIMER BICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE E CATALIZZATORI DISPERDIBILI IN ACQUA |  |  |  |  |
| 01.P10.H60 005 | NEI COLORI: BIANCO-GRIGIO-AZZURRO-VERDE ACQUA | mq | € 15,80 | Lit 30.593 |  |
|  | FORNITURA DI EMULSIONE DI FONDO AD ALTA PENETRAZIONE PER IL MIGLIOR FISSAGGIO DI GUAINE AUTOADESIVE ED AUTOSIGILLANTI |  |  |  |  |
| 01.P10.H65 005 | IN GOMMA E BITUME | kg | € 2,66 | Lit 5.150 |  |
|  | GUAINA IMPERMEABILE CON ARMATURA IN TESSUTO DI VETRO ED AUTOPROTETTA CON UNA LAMINA DI RAME ROSSO RICOTTO DELLO SPESSORE DI 8/10 DI MILLIMETRO |  |  |  |  |
| 01.P10.H70 005 | SPESSORE DI MM.4 | mq | € 16,40 | Lit 31.754 |  |
|  | GUAINA LIQUIDA ELASTOMERO BITUMINOSO PER IMPERMEABILIZZAZIONI O REIMPERMEABILIZZAZIONI |  |  |  |  |
| 01.P10.L00 005 | PER SUPERFICI DI QUALSIASI TIPO | kg | € 2,81 | Lit 5.440 |  |
|  | PROTETTIVO ELASTICO PER MANTI BITUMINOSI,SUPERFICI VERTICALI O RIVESTIMENTO DI PISCINE |  |  |  |  |
| 01.P10.L05 005 | DI QUALSIASI COLORE | kg | € 3,74 | Lit 7.241 |  |
|  | EMULSIONE A BASE ACQUOSA DI BITUME E CAUCCIU' NATURALE, ELASTICITA' MINIMA 1500%, CONTENUTO SOLIDO MINIMO 70%, ININFIAMMABILE, ATOSSICA, RESISTENTE AGLI ACIDI E AI RAGGI U.V., PER IMPERMEABILIZZAZIONI |  |  |  |  |
| 01.P10.L10 005 | NORMALE | kg | € 6,08 | Lit 11.772 |  |
| 01.P10.L10 010 | CON RESINE SINTETICHE A PROPRIETA' RIFLETTENTI | kg | € 9,35 | Lit 18.104 |  |
|  | VERNICE PROTETTIVA DI RESINE SINTETICHE AD ALTA ELASTICITA', IN BASE ACQUOSA, ATOSSICA, ININFIAMMABILE, RESISTENTE AGLI ACIDI E AI RAGGI U.V. |  |  |  |  |
| 01.P10.L15 005 | A PROTEZIONE MANTI IMPERMEABILI IN BASE ACQUOSA | kg | € 9,35 | Lit 18.104 |  |

| 01.P11 | MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =I MATERIALI IN GRES, I LATERIZI SPECIALI E LE TAVOLETTE DA PALCHETTO, SONO COLLOCATI NELLE LORO SPECIFICHE CATEGORIE. |  |  |  |  |
|  | QUADROTTI PREFABBRICATI DI CEMENTO, ARMATI CON MAGLIA DI FERRO, PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE |  |  |  |  |
| 01.P11.A25 005 | DIMENSIONI CM.50X50X4 | mq | € 9,48 | Lit 18.355 |  |
|  | PIETRINI DI CEMENTO DI LATO CM.30, SPESSORE CM.3 STRATO DI USURA DI CM.1, E CON SUPERFICIE SEMILISCIA |  |  |  |  |
| 01.P11.A27 005 | DI COLORE GRIGIO NEUTRO | mq | € 9,06 | Lit 17.542 |  |
| 01.P11.A27 010 | DI COLORE GRIGIO SCURO | mq | € 9,48 | Lit 18.355 |  |
|  | PIASTRELLE DI CAOLINO SMALTATE CM. 15X15 |  |  |  |  |
| 01.P11.A30 005 | BIANCHE | mq | € 10,10 | Lit 19.556 |  |
| 01.P11.A30 010 | DECORATE | mq | € 10,50 | Lit 20.330 |  |
|  | PAVIMENTO IN MARMO LAVORATO AL PIANO DI SEGA, IN MISURE DI SERIE (CM.15X30 - 40X20 - 50X25 - 60X X30 - 20X20 - 30X30) |  |  |  |  |
| 01.P11.A50 005 | IN GRANITO ROSA DI BAVENO - SPESSORE CM.1,6 | mq | € 76,70 | Lit 148.511 |  |
| 01.P11.A50 010 | IN GRANITO BIANCO MONTORFANO - SPESSORE CM.1,6 | mq | € 76,70 | Lit 148.511 |  |
| 01.P11.A50 020 | IN SERIZZO ANTIGORIO - SPESSORE CM.1,6 | mq | € 41,90 | Lit 81.129 |  |
| 01.P11.A50 025 | IN TRAVERTINO CHIARO - SPESSORE CM.1,3 | mq | € 33,50 | Lit 64.865 |  |
| 01.P11.A50 030 | IN TRAVERTINO CHIARO - SPESSORE CM.1,5 | mq | € 34,90 | Lit 67.575 |  |
| 01.P11.A50 035 | IN TRAVERTINO CHIARO - SPESSORE CM.2 | mq | € 47,50 | Lit 91.972 |  |
| 01.P11.A50 040 | IN TRAVERTINO ROMANO CHIARO-SPESSORE CM. 1.3 | mq | € 33,50 | Lit 64.865 |  |
| 01.P11.A50 045 | IN TRAVERTINO ROMANO CHIARO-SPESSORE CM. 1.5 | mq | € 34,90 | Lit 67.575 |  |
| 01.P11.A50 050 | IN TRAVERTINO ROMANO CHIARO-SPESSORE CM. 2 | mq | € 50,20 | Lit 97.200 |  |
| 01.P11.A50 055 | IN TRAVERTINO ROMANO SCURO-SPESSORE CM.1,3 | mq | € 37,70 | Lit 72.997 |  |
| 01.P11.A50 060 | IN TRAVERTINO ROMANO SCURO-SPESSORE CM.1,5 | mq | € 39,80 | Lit 77.063 |  |
| 01.P11.A50 065 | IN TRAVERTINO ROMANO SCURO-SPESSORE CM.2 | mq | € 55,80 | Lit 108.043 |  |
| 01.P11.A50 070 | IN MARMO BIANCO TIPO EDILIZIA-SPESSORE CM.1,3 | mq | € 37,70 | Lit 72.997 |  |
| 01.P11.A50 075 | IN MARMO BIANCO TIPO EDILIZIA-SPESSORE CM.1,5 | mq | € 39,80 | Lit 77.063 |  |
| 01.P11.A50 080 | IN MARMO BIANCO TIPO EDILIZIA-SPESSORE CM.2 | mq | € 62,80 | Lit 121.597 |  |
| 01.P11.A50 085 | IN MARMO BIANCO CARRARA TIPO B/C-SPESSORE CM.1,3 | mq | € 46,10 | Lit 89.262 |  |
| 01.P11.A50 090 | IN MARMO BIANCO CARRARA TIPO B/C-SPESSORE CM.1,5 | mq | € 48,80 | Lit 94.489 |  |
| 01.P11.A50 095 | IN MARMO BIANCO CARRARA TIPO B/C-SPESSORE CM.2 | mq | € 76,70 | Lit 148.511 |  |
| 01.P11.A50 100 | IN MARMO NUVOLATO APUANO-SPESSORE CM. 2 | mq | € 62,80 | Lit 121.597 |  |
| 01.P11.A50 105 | IN MARMO BIANCO ARABESCATO-SPESSORE CM. 2 | mq | € 83,70 | Lit 162.065 |  |
| 01.P11.A50 120 | IN MARMO CALACATTA MACCHIA GRIGIA VAGLI 2-SP.1,5 | mq | € 52,30 | Lit 101.266 |  |
| 01.P11.A50 125 | IN MARMO CALACATTA MACCHIA GRIGIA VAGLI 2-SP.2 | mq | € 83,70 | Lit 162.065 |  |
| 01.P11.A50 130 | IN MARMO CALACATTA ROSATO VAGLI-SPESSORE CM.1,5 | mq | € 50,20 | Lit 97.200 |  |
| 01.P11.A50 132 | IN MARMO CALACATTA ROSATO VAGLI-SPESSORE CM.2 | mq | € 52,30 | Lit 101.266 |  |
| 01.P11.A50 135 | IN MARMO BARDIGLIO CARRARA CHIARO-SPESSORE CM.2 | mq | € 83,70 | Lit 162.065 |  |
| 01.P11.A50 140 | IN MARMO BARDIGLIO CARRARA IMPERIALE-SPES.CM.1,3 | mq | € 69,80 | Lit 135.151 |  |
| 01.P11.A50 145 | IN MARMO BARDIGLIO CARRARA IMPERIALE-SPES.CM.1,5 | mq | € 76,70 | Lit 148.511 |  |
| 01.P11.A50 150 | IN MARMO BARDIGLIO CARRARA IMPERIALE-SPES.CM.2 | mq | € 112,00 | Lit 216.862 |  |
| 01.P11.A50 155 | IN PIETRA DI TRANI - SPESSORE CM.1,5 | mq | € 55,80 | Lit 108.043 |  |
| 01.P11.A50 160 | IN PIETRA DI TRANI - SPESSORE CM.2 | mq | € 62,80 | Lit 121.597 |  |
| 01.P11.A50 165 | IN MARMO PERLATO ROYAL - SPESSORE CM.1,5 | mq | € 55,80 | Lit 108.043 |  |
| 01.P11.A50 170 | IN MARMO PERLATO ROYAL - SPESSORE CM.2 | mq | € 62,80 | Lit 121.597 |  |
| 01.P11.A50 180 | IN PERLATO DI SICILIA - SPESSORE CM. 2 | mq | € 90,70 | Lit 175.619 |  |
| 01.P11.A50 185 | IN MARMO BOTTICINO NUVOLERA - SPESSORE CM.1,5 | mq | € 41,90 | Lit 81.129 |  |
| 01.P11.A50 190 | IN MARMO BOTTICINO NUVOLERA - SPESSORE CM.2 | mq | € 73,20 | Lit 141.734 |  |
| 01.P11.A50 195 | IN MARMO BRECCIA AURORA CLASSICO-SPESSORE CM.1,6 | mq | € 59,30 | Lit 114.820 |  |
| 01.P11.A50 200 | IN MARMO BRECCIA AURORA ONICIATO-SPESSORE CM.1,6 | mq | € 59,30 | Lit 114.820 |  |
| 01.P11.A50 205 | IN MARMO BOTTICINO CLASSICO - SPESSORE CM.1,6 | mq | € 55,80 | Lit 108.043 |  |
| 01.P11.A50 210 | IN CHIAMPO - SPESSORE CM.1,6 | mq | € 59,30 | Lit 114.820 |  |
| 01.P11.A50 215 | IN MARMO ROSSO VERONA - SPESSORE CM.2 | mq | € 83,70 | Lit 162.065 |  |
| 01.P11.A50 220 | IN MARMO VERDE GRESSONEY - SPESSORE CM.2 | mq | € 168,00 | Lit 325.293 |  |
| 01.P11.A50 225 | IN MARMO GIALLO SIENA - SPESSORE CM.2 | mq | € 182,00 | Lit 352.401 |  |
| 01.P11.A50 230 | IN MARMO ARABESCATO OROBICO GRIGIO-SPESS. CM.1,7 | mq | € 69,80 | Lit 135.151 |  |
| 01.P11.A50 235 | IN MARMO ARABESCATO OROBICO GRIGIO-ROSA CM.1,7 | mq | € 76,70 | Lit 148.511 |  |
| 01.P11.A50 240 | IN MARMO ARABESCATO OROBICO ROSSO -SPESS. CM.1,7 | mq | € 88,60 | Lit 171.553 |  |
|  | PAVIMENTO IN SERPENTINO LAVORATO AL PIANO DI SEGA |  |  |  |  |
| 01.P11.A60 005 | DIMENSIONI CM.40X20 - SPESSORE CM.1,8 | mq | € 33,90 | Lit 65.639 |  |
| 01.P11.A60 010 | DIMENSIONI CM.30X15 O 40X20 - SPESSORE CM.2 | mq | € 34,90 | Lit 67.575 |  |
| 01.P11.A60 015 | DIMENSIONI CM.25X50 O 30X30 - SPESSORE CM.2 | mq | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 01.P11.A60 020 | DIMENSIONI CM.30X60 O 40X40 - SPESSORE CM.2 | mq | € 42,10 | Lit 81.516 |  |
| 01.P11.A60 025 | DIMENSIONI CM.40X80 O 50X50 - SPESSORE CM.2 | mq | € 45,40 | Lit 87.906 |  |
|  | RIVESTIMENTO IN MARMO LUCIDO SUL PIANO CON SPIGOLI SMUSSATI DELLE DIMENSIONI DI CM.30X15 O 20X10 CON SPESSORI DI CM. 1.3 |  |  |  |  |
| 01.P11.A70 005 | IN TRAVERTINO CHIARO | mq | € 35,60 | Lit 68.931 |  |
| 01.P11.A70 010 | IN TRAVERTINO SCURO E ROMANO CHIARO | mq | € 38,40 | Lit 74.352 |  |
| 01.P11.A70 015 | IN TRAVERTINO ROMANO SCURO | mq | € 41,90 | Lit 81.129 |  |
| 01.P11.A70 020 | IN MARMO BIANCO TIPO EDILIZIA | mq | € 35,60 | Lit 68.931 |  |
| 01.P11.A70 025 | IN MARMO BIANCO CARRARA TIPO B/C | mq | € 38,40 | Lit 74.352 |  |
| 01.P11.A70 030 | IN MARMO NUVOLATO APUANO | mq | € 41,90 | Lit 81.129 |  |
| 01.P11.A70 035 | IN MARMO BIANCO ARABESCATO | mq | € 53,00 | Lit 102.622 |  |
| 01.P11.A70 045 | IN MARMO BARDIGLIO CARRARA CHIARO | mq | € 35,60 | Lit 68.931 |  |
| 01.P11.A70 050 | IN MARMO BARDIGLIO CARRARA IMPERIALE | mq | € 55,80 | Lit 108.043 |  |
| 01.P11.A70 055 | IN PIETRA DI TRANI | mq | € 38,40 | Lit 74.352 |  |
| 01.P11.A70 060 | IN MARMO PERLATO ROYAL | mq | € 41,90 | Lit 81.129 |  |
| 01.P11.A70 065 | IN MARMO PERLATO DI SICILIA | mq | € 41,90 | Lit 81.129 |  |
| 01.P11.A70 070 | IN MARMO BRECCIA AURORA CLASSICO | mq | € 55,80 | Lit 108.043 |  |
| 01.P11.A70 075 | IN MARMO BOTTICINO CLASSICO | mq | € 38,40 | Lit 74.352 |  |
| 01.P11.A70 080 | IN SERPEGGIANTE CLASSICO | mq | € 41,90 | Lit 81.129 |  |
| 01.P11.A70 085 | IN MARMO ROSSO VERONA | mq | € 41,90 | Lit 81.129 |  |
| 01.P11.A70 090 | IN MARMO VERDE GRESSONEY | mq | € 55,80 | Lit 108.043 |  |
| 01.P11.A70 095 | IN MARMO GIALLO SIENA | mq | € 55,80 | Lit 108.043 |  |
| 01.P11.A70 100 | IN MARMO NERO PORTORO MEZZA MACCHIA | mq | € 55,80 | Lit 108.043 |  |
|  | ZOCCOLINI BATTISCOPA IN MARMO, LEVIGATI E LUCIDATI SOLO SUL PIANO E COSTE REFILATE O FRESATE |  |  |  |  |
| 01.P11.A80 005 | IN GRANITO ROSA DI BAVENO - CM.10X2 | ml | € 13,10 | Lit 25.365 |  |
| 01.P11.A80 010 | IN GRANITO BIANCO MONTORFANO - CM.10X2 | ml | € 13,10 | Lit 25.365 |  |
| 01.P11.A80 015 | IN SERIZZO ANTIGORIO - CM.10X2 | ml | € 7,11 | Lit 13.766 |  |
| 01.P11.A80 020 | IN MARMO BIANCO-CARRARA TIPO B/C - CM.8X0.8 | ml | € 5,92 | Lit 11.462 |  |
| 01.P11.A80 025 | IN MARMO BIANCO-CARRARA TIPO EDILIZIA - CM.8X0.8 | ml | € 4,74 | Lit 9.177 |  |
| 01.P11.A80 030 | IN MARMO NUVOLATO APUANO - CM.8X0.8 | ml | € 7,11 | Lit 13.766 |  |
| 01.P11.A80 035 | IN MARMO BIANCO ARABESCATO - CM.8X0.8 | ml | € 7,11 | Lit 13.766 |  |
| 01.P11.A80 045 | IN MARMO BIANCO CALACATTA MACCHIA GRIG-CM.8X0.8 | ml | € 7,11 | Lit 13.766 |  |
| 01.P11.A80 050 | IN MARMO BARDIGLIO CARRARA IMPERIALE - CM.8X0.8 | ml | € 7,11 | Lit 13.766 |  |
| 01.P11.A80 055 | IN PIETRA DI TRANI - CM.8X0.8 | ml | € 5,92 | Lit 11.462 |  |
| 01.P11.A80 060 | IN MARMO PERLATO ROYAL - CM.8X0.8 | ml | € 5,92 | Lit 11.462 |  |
| 01.P11.A80 070 | IN PERLATO DI SICILIA - CM.8X0.8 | ml | € 7,11 | Lit 13.766 |  |
| 01.P11.A80 075 | IN MARMO BOTTICINO - CM.8X0.8 | ml | € 5,92 | Lit 11.462 |  |
| 01.P11.A80 080 | IN MARMO BRECCIA AURORA - CM.8X0.8 | ml | € 7,11 | Lit 13.766 |  |
| 01.P11.A80 085 | IN CHIAMPO - CM.8X0.8 | ml | € 5,92 | Lit 11.462 |  |
| 01.P11.A80 090 | IN MARMO ROSSO VERONA - CM.8X0.8 | ml | € 5,92 | Lit 11.462 |  |
| 01.P11.A80 095 | IN MARMO VERDE GRESSONEY - CM.8X0.8 | ml | € 7,11 | Lit 13.766 |  |
| 01.P11.A80 100 | IN MARMO GIALLO SIENA - CM.8X0.8 | ml | € 7,11 | Lit 13.766 |  |
| 01.P11.A80 105 | IN MARMO ARABESCATO OROBICO GRIGIO - CM.8X0.8 | ml | € 8,89 | Lit 17.213 |  |
| 01.P11.A80 110 | IN MARMO ARABESCATO OROBICO GRIGIO-ROSA-CM.8X0.8 | ml | € 8,89 | Lit 17.213 |  |
| 01.P11.A80 115 | IN MARMO ARABESCATO OROBICO ROSSO - CM.8X0.8 | ml | € 9,48 | Lit 18.355 |  |
| 01.P11.A80 130 | IN SERPENTINO - CM.8X0.8 | ml | € 4,88 | Lit 9.448 |  |
|  | LASTRE IN CONGLOMERATO A MATRICE GRANITO, SABBIA SILICEA O QUARZO, LEGATI CON RESINA POLIESTERE MEDIANTE VIBRO-COMPATTAZIONE SOTTOVUOTO E SUCCESSIVA CATALISI A CALDO, CLASSE 1, NEI FORMATI DI SERIE ( MM.300X300-300X600-600X600 ) |  |  |  |  |
| 01.P11.A90 005 | SABBIE SILIC.-QUARZI-COLORI CORRENTI-SPESS.MM.10 | mq | € 37,90 | Lit 73.384 |  |
| 01.P11.A90 010 | SABBIE SILIC.-QUARZI-COLORI SCURI-SPESSORE MM.10 | mq | € 45,80 | Lit 88.681 |  |
| 01.P11.A90 015 | SABBIE SILIC.-QUARZI-COLORI CORRENTI-SPESS.MM.15 | mq | € 42,10 | Lit 81.516 |  |
| 01.P11.A90 020 | SABBIE SILIC.-QUARZI-COLORI SCURI-SPESSORE MM.15 | mq | € 50,50 | Lit 97.781 |  |
| 01.P11.A90 025 | GRANITO - SPESSORE MM.10 | mq | € 35,40 | Lit 68.543 |  |
| 01.P11.A90 030 | GRANITO - SPESSORE MM.15 | mq | € 39,50 | Lit 76.482 |  |
| 01.P11.A90 035 | ZOCCOLINO BATTISCOPA | ml | € 5,85 | Lit 11.327 |  |
|  | FORNITURA DI LASTRE PERFETTAMENTE MODULARI, REFILATE E CALIBRATE, PER PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE IN CONGLOMERATO A MATRICE GRANITO, SABBIA SILICEA O QUARZO, LEGATI CON RESINA POLIESTERE MEDIANTE VIBROCOMPATTAZIONE SOTTOVUOTO E SUCCESSIVA CATALISI A CALDO, CLASSE 1 |  |  |  |  |
| 01.P11.A91 005 | DIMENSIONI MM. 600X600 - SPESSORE MM.25 | mq | € 63,80 | Lit 123.534 |  |
| 01.P11.A92 005 | STRUTTURA PORTANTE PER PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE COSTITUITA DA SUPPORTI REGOLABILI IN VERTICALE IN ACCIAIO ZINCATO, CON CAMPO DI REGOLAZIONE DI MM. +0 -25, COMPOSTI DA UNA TESTA NERVATA IDONEA A RICEVERE LE ESTREMITA' DEI TRAVERSI, COLONNA FILETTATA MUNITA DI DADO DI REGOLAZIONE, ATTA A COMPENSARE DIFFERENZE DI PLANARITA' DEL PAVIMENTO DI APPOGGIO, COMPLETA DI ELEMENTI ORIZZONTALI ZINCATI DI IRRIGIDIMENTO E GUARNIZIONE COIBENTE ANTIROMBO | mq | € 15,00 | Lit 29.044 |  |
|  | PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATE (COTTOFORTE) DI CM.15X15 |  |  |  |  |
| 01.P11.B00 005 | BIANCHE | mq | € 7,59 | Lit 14.696 |  |
| 01.P11.B00 010 | IN COLORI CORRENTI | mq | € 7,97 | Lit 15.432 |  |
|  | PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATE (COTTOFORTE) COMPRESI PEZZI SPECIALI |  |  |  |  |
| 01.P11.B10 005 | DIMENSIONI CM.20X20-NON DECORATE. | mq | € 8,43 | Lit 16.322 |  |
| 01.P11.B10 010 | DIMENSIONI CM.20X20 DECORATE. | mq | € 9,28 | Lit 17.968 |  |
|  | PIETRINI DI CEMENTO RIGATI, DI LATO CM.25 E SPESSORE DI CM. 3 |  |  |  |  |
| 01.P11.B40 005 | COLORE GRIGIO | mq | € 8,43 | Lit 16.322 |  |
| 01.P11.B40 010 | COLORI VARI | mq | € 9,28 | Lit 17.968 |  |
|  | MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA CITTA' |  |  |  |  |
| 01.P11.B42 005 | SPESSORE CM.4 COLORE GRIGIO | mq | € 9,73 | Lit 18.839 |  |
| 01.P11.B42 010 | SPESSORE CM.4 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO | mq | € 11,70 | Lit 22.654 |  |
| 01.P11.B42 015 | SPESSORE CM.4 COLORE BIANCO | mq | € 12,40 | Lit 24.009 |  |
| 01.P11.B42 020 | SPESSORE CM.5-6 COLORE GRIGIO | mq | € 9,86 | Lit 19.091 |  |
| 01.P11.B42 025 | SPESSORE CM.5-6 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO | mq | € 11,90 | Lit 23.041 |  |
| 01.P11.B42 030 | SPESSORE CM.5-6 COLORE BIANCO | mq | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
| 01.P11.B42 035 | SPESSORE CM.7-8 COLORE GRIGIO | mq | € 12,40 | Lit 24.009 |  |
| 01.P11.B42 040 | SPESSORE CM.7-8 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO | mq | € 15,10 | Lit 29.237 |  |
| 01.P11.B42 045 | SPESSORE CM.7-8 COLORE BIANCO | mq | € 16,30 | Lit 31.561 |  |
|  | MARMETTE AUTOBLOCCANTI FORATE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI CM.37X21 CIRCA PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE E TAPPETI ERBOSI |  |  |  |  |
| 01.P11.B44 005 | SPESSORE CM. 7-8 | mq | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
| 01.P11.B44 010 | SPESSORE CM. 10 | mq | € 13,30 | Lit 25.752 |  |
|  | MARMETTE AUTOBLOCCANTI FORATE DI PROFILO ESTERNE TIPO UNI, IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI ESTERNE DI CM.24X12 CIRCA, PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE E TAPPETI ERBOSI |  |  |  |  |
| 01.P11.B46 005 | SPESSORE CM. 10 | mq | € 13,30 | Lit 25.752 |  |
|  | MARMETTE A MOSAICO |  |  |  |  |
| 01.P11.B50 005 | DIMENSIONI CM.25X25 (SCAGLIA N.4) | mq | € 7,59 | Lit 14.696 |  |
| 01.P11.B50 010 | DIMENSIONI CM.25X25 (SCAGLIA N. 5-6) | mq | € 7,59 | Lit 14.696 |  |
| 01.P11.B50 015 | DIMENSIONI CM.25X25 (SCAGLIA FINO AL N. 3) | mq | € 7,59 | Lit 14.696 |  |
| 01.P11.B50 017 | DIMENSIONI CM.25X25 (SCAGLIA N. 7-12) | mq | € 8,43 | Lit 16.322 |  |
| 01.P11.B50 020 | DIMENSIONI CM.30X30 (SCAGLIA N. 7-12) | mq | € 9,28 | Lit 17.968 |  |
|  | MARMETTE A MOSAICO IN SCAGLIE DI MARMO DI CM. 25X25 |  |  |  |  |
| 01.P11.B60 005 | SPESSORE MM. 15-35 | mq | € 9,28 | Lit 17.968 |  |
|  | MARMETTONI A MOSAICO |  |  |  |  |
| 01.P11.B70 005 | DIMENSIONI CM.30X30 (SCAGLIA OLTRE N. 10) | mq | € 11,90 | Lit 23.041 |  |
| 01.P11.B70 010 | DIMENSIONI CM.40X40 (SCAGLIA N. 14-20) | mq | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
|  | MARMETTONI A MOSAICO CM.40X40 SCAGLIA OLTRE IL 10 |  |  |  |  |
| 01.P11.C00 003 | BRECCIA AURORA | mq | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
| 01.P11.C00 005 | ROSA DEL GARDA | mq | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
| 01.P11.C00 010 | GIALLO | mq | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
| 01.P11.C00 015 | NERO VENATO | mq | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
|  | GRANIGLIE DI MARMO TRANCIATE IRREGOLARI FINO AL N. 3 |  |  |  |  |
| 01.P11.C10 005 | 30X30 | mq | € 7,59 | Lit 14.696 |  |
|  | TESSERINE DI VETRO CON SUPERFICIE RUVIDA OPACA DI CM.2X2, FISSATA SU CARTA IN FOGLI DELLE DIMENSIONI DI CM.30X30 CIRCA |  |  |  |  |
| 01.P11.C60 005 | COLORI STANDARD (NOCCIOLA-GRIGIO-BIANCO-AVORIO) | mq | € 13,60 | Lit 26.333 |  |
| 01.P11.C60 010 | COLORI SPECIALI (BLEU-VERDE-ROSSO-AZZURRO-NERO) | mq | € 33,80 | Lit 65.445 |  |
|  | TESSERINE DI PORCELLANA CON SUPERFICIE LUCIDA O SEMILUCIDA, DI CM.2X2, FISSATA SU CARTA IN FOGLI DELLE DIMENSIONE DI CM.30X30 CIRCA |  |  |  |  |
| 01.P11.C70 005 | COLORI CHIARI (NOCCIOLA-GRIGIO-BIANCO-AVORIO) | mq | € 13,50 | Lit 26.139 |  |
| 01.P11.C70 010 | COLORI MEDI (GIALLO-VERDE) | mq | € 13,50 | Lit 26.139 |  |
| 01.P11.C70 015 | COLORI SCURI (BLEU- TESTA DI MORO ) | mq | € 16,10 | Lit 31.173 |  |
|  | ELEMENTI TRAFILATI IN KLINKER PER RIVESTIMENTI COSTITUITI DA LISTELLI NORMALI DELLE DIMENSIONI DI CM.6X23 CIRCA, ESCLUSI I PEZZI SPECIALI (ANGOLARI, ARCHITRAVI, MEZZI LISTELLI ECC.) |  |  |  |  |
| 01.P11.C90 003 | COLORE ROSSO CHIARO | mq | € 13,50 | Lit 26.139 |  |
| 01.P11.C90 005 | COLORI CHIARI CORRENTI (AVORIO-SABBIA-ROSATO) | mq | € 13,50 | Lit 26.139 |  |
| 01.P11.C90 010 | COLORI CHIARI SPECIALI (AVANA-GRIGIO SABBIA-EC.) | mq | € 13,50 | Lit 26.139 |  |
|  | ELEMENTI TRAFILATI IN KLINKER CERAMICO SMALTATO LUCIDO OD OPACO, PER RIVESTIMENTO DI PISCINE |  |  |  |  |
| 01.P11.C95 005 | COLORI CORRENTI | mq | € 19,00 | Lit 36.789 |  |
| 01.P11.C95 010 | COLORI SPECIALI | mq | € 22,80 | Lit 44.146 |  |
|  | LINOLEUM SU JUTA CON TRATTAMENTO PROTETTIVO SUPERFICIALE |  |  |  |  |
| 01.P11.E10 003 | COLORI UNITI A TELI ALTEZZA CM.200-SPESS. MM.2 | mq | € 14,40 | Lit 27.882 |  |
| 01.P11.E10 005 | COLORI UNITI A TELI ALTEZZA CM.200-SPESS. MM.2.5 | mq | € 17,30 | Lit 33.497 |  |
| 01.P11.E10 010 | COLORI UNITI A TELI ALTEZZA CM.200-SPESS. MM.3.2 | mq | € 21,00 | Lit 40.661 |  |
| 01.P11.E10 015 | MARMORIZZATO A TELI ALTEZZA CM.200-SPESS. MM.2 | mq | € 16,30 | Lit 31.561 |  |
| 01.P11.E10 020 | MARMORIZZATO A TELI ALTEZZA CM.200-SPESS. MM.2.5 | mq | € 18,70 | Lit 36.208 |  |
| 01.P11.E10 025 | MARMORIZZATO A TELI ALTEZZA CM.200-SPESS. MM.3.2 | mq | € 23,10 | Lit 44.727 |  |
| 01.P11.E10 028 | MARMORIZZATO A TELI ALTEZZA CM.200-SPESS. MM.4 | mq | € 29,20 | Lit 56.539 |  |
| 01.P11.E10 030 | TIPO SUGHERO-SPESSORE MM 4.5 PER PALESTRE | mq | € 24,70 | Lit 47.825 |  |
| 01.P11.E10 035 | TIPO SUGHERO FONOASSORBENTE MM.6 PER PALESTRE | mq | € 34,10 | Lit 66.026 |  |
| 01.P11.E10 040 | PIASTRE CM.30X30-60X60 MM.2.5-SUPPORTO SINTETICO | mq | € 21,10 | Lit 40.855 |  |
|  | PIASTRELLE A BASE VINILICA DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X30 |  |  |  |  |
| 01.P11.E20 005 | SPESSORE MM.2 | mq | € 5,55 | Lit 10.746 |  |
| 01.P11.E20 010 | SPESSORE MM.2,5 | mq | € 6,17 | Lit 11.946 |  |
|  | PIASTRELLE A BASE DI PVC IN COLORI UNITI O MARMORIZZATI DELLE DIMENSIONI DI CM. 25X25 |  |  |  |  |
| 01.P11.E30 005 | SPESSORE MM. 2 | mq | € 6,33 | Lit 12.256 |  |
| 01.P11.E30 010 | SPESSORE MM 2.5 | mq | € 6,33 | Lit 12.256 |  |
|  | FORNITURA DI PIASTRELLE PER RIVESTIMENTI E PAVIMENTI DELLO SPESSORE DI MM.3 A COMPOSIZIONE SINTETICA A BASE DI CARICHE MINERALI, RESINE SPECIALI E PVC, RINFORZATE E STABILIZZATE DA DOPPIA FIBRA DI VETRO, CON STRATO SUPERFICIALE IN LAMINA TRASPARENTE (DI RESINE E PVC). CLASSE 1 |  |  |  |  |
| 01.P11.E42 005 | DELLE DIMENSIONI DI CM. 21X21 | mq | € 16,50 | Lit 31.948 |  |
| 01.P11.E42 010 | DELLE DIMENSIONI DI CM. 32X32 - 42X64 | mq | € 17,80 | Lit 34.465 |  |
|  | PAVIMENTO VINILICO OMOGENEO A STRATO UNICO, MARMORIZZATO, PRESSATO E TEMPERATO, RISPONDENTE ALLE NORME ANTINCENDIO, CLASSE 1, ESENTE DA AMIANTO |  |  |  |  |
| 01.P11.E55 005 | SPESSORE MM.2-IN PIASTRELLE DI CM. 60X60 | mq | € 16,40 | Lit 31.754 |  |
| 01.P11.E55 010 | SPESSORE MM.2-IN TELI DI ALTEZZA CM.120-125 | mq | € 14,70 | Lit 28.463 |  |
| 01.P11.E55 015 | SPESSORE MM.3-IN PIASTRELLE DI CM.60X60 O 120X60 | mq | € 22,90 | Lit 44.340 |  |
| 01.P11.E55 020 | SPESSORE MM.2-IN PIASTRELLE CM.60X60-ANTISTATICO | mq | € 19,50 | Lit 37.757 |  |
| 01.P11.E55 025 | SPESSORE MM.2-IN TELI H.CM.125-150 - ANTISTATICO | mq | € 18,60 | Lit 36.014 |  |
| 01.P11.E55 030 | SPESS MM.2-PIASTRE CM. 60X60/120X60-ELETTROCOND. | mq | € 34,70 | Lit 67.188 |  |
|  | PAVIMENTO VINILICO CON STRATO D'USURA IN PVC SENZA CARICHE, STRATO INTERMEDIO IN TESSUTO DI FIBRA DI VETRO E STRATO INFERIORE IN PVC |  |  |  |  |
| 01.P11.E60 005 | SPESSORE MM. 2 - (CON STRATO D'USURA MM. 0.7) | mq | € 22,20 | Lit 42.985 |  |
| 01.P11.E60 010 | SPESSORE MM. 2.5 (CON STRATO D'USURA MM. 0.7) | mq | € 18,70 | Lit 36.208 |  |
|  | PAVIMENTO VINILICO SUPPORTATO, COSTITUITO DA UNO STRATO D'USURA IN PVC OMOGENEO A STRATO UNICO DELLO SPESSORE DI MM.2 MARMORIZZATO, PRESSATO E TEMPERATO, E DA STRATO INFERIORE DELLO SPESSORE DI MM. 3,2 IN PVC ESPANSO, (PER PALESTRE) |  |  |  |  |
| 01.P11.E65 005 | SPESSORE MM.5,2 IN ROTOLI DI H.CM.125 | mq | € 22,80 | Lit 44.146 |  |
|  | PAVIMENTO MULTISTRATO COMPOSTO DA PVC STABILIZZATO, FIBRE MINERALI PIGMENTI COLORATI,STRATO D'USURA CON CARBURUMDUM,STRATO INTERMEDIO IN FIBRA DI VETRO RESISTENTE AI RAGGI ULTRAVIOLETTI |  |  |  |  |
| 01.P11.E68 005 | SPESSORE MM.2-TELI H.CM.200-LISCIO O A BOLLI | mq | € 23,20 | Lit 44.921 |  |
|  | CORDONCINO IN PVC PER SALDATURA GIUNTI DI PIASTRELLE O TELI IN PVC |  |  |  |  |
| 01.P11.E70 005 | DEL DIAMETRO DI MM.4 | ml | € 0,56 | Lit 1.084 |  |
|  | CORDONCINO PER LA SALDATURA DI TELI O QUADROTTE IN LINOLEUM |  |  |  |  |
| 01.P11.E72 005 | DEL DIAMETRO DI MM. 4 | ml | € 1,23 | Lit 2.381 |  |
|  | RIVESTIMENTO MURALE IN PVC ESPANSO CON SUPERFICIE CHIUSA ED IMPERMEABILE |  |  |  |  |
| 01.P11.E75 005 | DELLO SPESSORE DI MM.2 - IN TELI H CM.100 | mq | € 6,33 | Lit 12.256 |  |
|  | ZOCCOLINO VINILICO A COLORI UNITI O STRIATI DELLO SPESSORE FINO A MM.1 |  |  |  |  |
| 01.P11.E80 005 | ALTEZZA CM.7,5 | ml | € 1,86 | Lit 3.601 |  |
| 01.P11.E80 010 | ALTEZZA CM.10 | ml | € 2,95 | Lit 5.711 |  |
|  | ZOCCOLINO IN MATERIALE PLASTICO RIGIDO RINFORZATO CON FAESITE O SIMILARI,CON BORDI MORBIDI E SAGOMATI PER RACCORDO TRA PAVIMENTO E PARETE |  |  |  |  |
| 01.P11.E82 005 | PREZZO PER OGNI CM DI ALTEZZA | ml | € 0,25 | Lit 484 |  |
|  | ZOCCOLINO IN LINOLEUM UNITO O MARMORIZZATO PREFORMATO E RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO |  |  |  |  |
| 01.P11.E83 005 | ALTEZZA MM.100 BASE MM.5 | ml | € 9,31 | Lit 18.026 |  |
|  | ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GOMMA A SUPERFICIE LISCIA, MARMORIZZATO, DELLO SPESSORE DI MM. 2 |  |  |  |  |
| 01.P11.E84 005 | PREZZO PER OGNI CM DI ALTEZZA | ml | € 0,34 | Lit 658 |  |
|  | RIVESTIMENTO ELASTICO ANTIURTO COSTITUITO DA UNO STRATO IN PVC ESPANSO DELLO SPESSORE DI MM.2 E DA UN SOTTOSTRATO ELASTICO DELLO SPESSORE DI MM. 13 |  |  |  |  |
| 01.P11.E85 005 | SPESSORE MM.20-IN LASTRE DI CM.2,50X97 | mq | € 29,60 | Lit 57.313 |  |
|  | GOMMA TIPO INDUSTRIALE SUPERFICIE LISCIA COLORE NERO ATTACCO A CEMENTO |  |  |  |  |
| 01.P11.E90 005 | SPESSORE MM. 4-4,5 | mq | € 9,28 | Lit 17.968 |  |
| 01.P11.E90 010 | SPESSORE MM. 7-10 | mq | € 11,90 | Lit 23.041 |  |
|  | PAVIMENTO IN GOMMA USO CIVILE A SUPERFICIE LISCIA,MARMORIZZATI,IN COLORI VARI,IN PIASTRELLE DELLE DIMENSIONI DI CM.50X50-CM.100X100 O IN TELI DI ALTEZZA DI CM. 100/200 |  |  |  |  |
| 01.P11.F00 005 | SPESSORE MM. 3 - ATTACCO A CEMENTO | mq | € 11,00 | Lit 21.298 |  |
| 01.P11.F00 010 | SPESSORE MM. 3 - ATTACCO ADESIVO | mq | € 11,00 | Lit 21.298 |  |
| 01.P11.F00 015 | SPESSORE MM. 4 - ATTACCO A CEMENTO | mq | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
| 01.P11.F00 020 | SPESSORE MM. 4 - ATTACCO ADESIVO | mq | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
|  | PAVIMENTO IN GOMMA, USO CIVILE,REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1, IN MONOSTRATO CON SUPERFICIE LISCIA, COLORI MARMORIZZATI, FORMATO IN PIASTRELLE DELLA DIMENSIONE DI CM.100X100 |  |  |  |  |
| 01.P11.F04 005 | SPESSORE MM.2,5 - ATTACCO ADESIVO | mq | € 17,30 | Lit 33.497 |  |
| 01.P11.F04 010 | SPESSORE MM.4 - ATTACCO ADESIVO | mq | € 22,50 | Lit 43.566 |  |
| 01.P11.F04 015 | SPESSORE MM.4 - ATTACCO CEMENTO | mq | € 22,50 | Lit 43.566 |  |
|  | PAVIMENTO IN GOMMA PER USO CIVILE, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1, IN MONOSTRATO, CON SUPERFICIE A BOLLI IN RILIEVO, FORNITO IN PIASTRE DI CM.100X 100 O CM.50X50, ROVESCIO QUADRETTATO O SMERIGLIATO E ATTACCO A COLLA |  |  |  |  |
| 01.P11.F06 005 | NERO SPESSORE MM.3 | mq | € 17,20 | Lit 33.303 |  |
| 01.P11.F06 010 | COLORATO SPESSORE MM.3 | mq | € 20,40 | Lit 39.499 |  |
| 01.P11.F06 015 | NERO SPESSORE MM.4 | mq | € 18,40 | Lit 35.627 |  |
| 01.P11.F06 020 | COLORATO SPESSORE MM.4 | mq | € 22,60 | Lit 43.759 |  |
|  | PAVIMENTO DI GOMMA DI TIPO INDUSTRIALE CON SUPERFICIE A RIGHE DIRITTE O A BOLLI IN RILIEVO |  |  |  |  |
| 01.P11.F10 005 | NERO-SPESS MM.10-CM.100X100-ATTACCO CEMENTO | mq | € 16,90 | Lit 32.722 |  |
| 01.P11.F10 015 | NERO-SPESS MM.4-CM.50X50 O 100X100 | mq | € 13,10 | Lit 25.365 |  |
| 01.P11.F10 020 | NERO-SPESS MM 2.7-BOLLI RIBASSATI 50X50/100X100 | mq | € 9,70 | Lit 18.781 |  |
| 01.P11.F10 035 | COLORI VARI SPESS MM.4-CM.50X50 O 100X100 | mq | € 15,70 | Lit 30.399 |  |
| 01.P11.F10 040 | COL VARI SPESS 2.7-BOLLI RIBASSATI 50X50/100X100 | mq | € 13,10 | Lit 25.365 |  |
|  | RESINA EPOSSIDICA TERMOINDURENTE BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE AD ALTISSIMA RESISTENZA ALL'USURA PER FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE INTERNA |  |  |  |  |
| 01.P11.F15 005 | USO INDUSTRIALE | kg | € 5,90 | Lit 11.423 |  |
|  | GOMMA INDUSTRIALE PER RIVESTIMENTO GRADINI CON PEDATA A BOLLI,TORO A RIGHE E ALZATA LISCIA |  |  |  |  |
| 01.P11.F20 005 | NERO-SPESSORE MM 2.6 | ml | € 9,70 | Lit 18.781 |  |
| 01.P11.F20 010 | COLORI VARI-SPESSORE MM 2.6 | ml | € 11,90 | Lit 23.041 |  |
|  | PAVIMENTO COSTITUITO DA UNO STRATO SUPERFICIALE IN PVC E DA UN SUPPORTO IN FELTRO, VARIAMENTE COLORATO O DISEGNATO |  |  |  |  |
| 01.P11.F30 005 | SPESSORE MM.2 | mq | € 7,76 | Lit 15.025 |  |
|  | PAVIMENTO AGUGLIATO ANTISTATICO COMPOSTO DA FIBRE SINTETICHE AL 100%, SU SUPPORTO IN FIBRE IN POLIESTERE FISSATE SUL ROVESCIO CON SOLUZIONE A BASE DI RESINE SINTETICHE |  |  |  |  |
| 01.P11.F40 005 | SPESSORE MM.4-COLORE UNITO | mq | € 7,17 | Lit 13.883 |  |
|  | PAVIMENTO AGUGLIATO ANTISTATICO, COMPOSTO DA FIBRE POLIAMMIDICHE E POLIESTERE SU SUPPORTO IN FIBRE SINTETICHE, FISSATE SUL ROVESCIO CON SOLUZIONE A BASE DI RESINE SINTETICHE, PER LOCALI A TRAFFICO INTENSO |  |  |  |  |
| 01.P11.F50 005 | SPESSORE MM.4-COLORE UNITO | mq | € 7,59 | Lit 14.696 |  |
|  | MOQUETTES TUFTING SU SUPPORTO IN FIBRA POLIESTERE, TIPO BOUCLE' O VELLUTO, ALTEZZA MINIMA MM.5, DOPPIATO IN PVC ESPANSO |  |  |  |  |
| 01.P11.F60 005 | IN FILATO POLIAMMIDE ANTISTATICA | mq | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
| 01.P11.F60 010 | IN FILATO ANTRON PLUS | mq | € 14,80 | Lit 28.656 |  |
| 01.P11.F60 015 | IN FILATO ANTRON XL | mq | € 15,20 | Lit 29.431 |  |
|  | QUADROTTE DI MOQUETTE, AUTOPOSANTI, DELLE DIMENSIONI DI CM. 50X50 |  |  |  |  |
| 01.P11.F70 005 | TIPO AGUGLIATO | mq | € 18,50 | Lit 35.820 |  |
| 01.P11.F70 010 | TIPO BOUCLE' | mq | € 29,20 | Lit 56.539 |  |
| 01.P11.F70 015 | TIPO VELLUTO | mq | € 36,20 | Lit 70.092 |  |
|  | ZOCCOLINO IN MOQUETTE, NON BORDATO, DELL'ALTEZZA DI CM. 8 |  |  |  |  |
| 01.P11.F75 005 | TIPO AGUGLIATO | ml | € 1,85 | Lit 3.582 |  |
| 01.P11.F75 010 | TIPO BOUCLE' | ml | € 2,31 | Lit 4.472 |  |
| 01.P11.F75 015 | TIPO VELLUTO | ml | € 3,27 | Lit 6.331 |  |
|  | REGGE LUCIDATE PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI |  |  |  |  |
| 01.P11.G30 003 | IN METALLO BIANCO - SEZIONE MM.25X3 | ml | € 4,05 | Lit 7.841 |  |
| 01.P11.G30 005 | IN METALLO BIANCO - SEZIONE MM.30X5 | ml | € 4,22 | Lit 8.171 |  |
| 01.P11.G30 010 | IN OTTONE - SEZIONE MM.25X3 | ml | € 4,30 | Lit 8.325 |  |
| 01.P11.G30 015 | IN OTTONE - SEZIONE MM.30X5 | ml | € 4,39 | Lit 8.500 |  |
|  | SFIORATORI MONOBLOCCO IN KLINKER CERAMICO SMALTATO LUCIDO OD OPACI DI QUALUNQUE COLORE, FORMA E DIMENSIONI, PER COMPLETAMENTO RIVESTIMENTO VASCHE NATATORIE |  |  |  |  |
| 01.P11.H00 005 | NORMALI CON O SENZA MANIGLIONI | cad | € 18,30 | Lit 35.433 |  |
| 01.P11.H00 010 | MUNITI DI FORO PER SCARICO | cad | € 20,50 | Lit 39.693 |  |
| 01.P11.H00 015 | ANGOLARI | cad | € 26,70 | Lit 51.698 |  |
|  | CUNETTA DI SEMPLICE RACCOLTA ACQUE, DA INSERIRE ALL'INTERNO O FUORI VASCA, SAGOMATA E MUNITA DI BATTUTA PER COLLOCAZIONE DI GRIGLIA |  |  |  |  |
| 01.P11.H05 005 | IN KLINKER CERAMICO | cad | € 11,90 | Lit 23.041 |  |

| 01.P12 | MATERIALI METALLICI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FORNITURA DI METALLI GREZZI IN PANI |  |  |  |  |
| 01.P12.A10 005 | PIOMBO DI PRIMA FUSIONE | kg | € 1,22 | Lit 2.362 |  |
| 01.P12.A10 010 | STAGNO VERGINE | kg | € 20,30 | Lit 39.306 |  |
| 01.P12.A10 015 | STAGNO IN LEGA AL 50% PER SALDATURE | kg | € 11,00 | Lit 21.298 |  |
| 01.P12.A10 020 | MANGANESE | kg | € 2,39 | Lit 4.627 |  |
| 01.P12.A10 025 | ZINCO | kg | € 1,19 | Lit 2.304 |  |
| 01.P12.A10 030 | BRONZO FOSFOROSO | kg | € 2,08 | Lit 4.027 |  |
|  | BRONZO IN FUSIONE PER COSTRUZIONE DI CHIOCCIOLE E ACCESSORI VARI ALLE PARATOIE |  |  |  |  |
| 01.P12.A25 005 | PER CANALI MUNICIPALI | kg | € 6,95 | Lit 13.457 |  |
|  | ORO ZECCHINO |  |  |  |  |
| 01.P12.A50 005 | IN FOGLI | gr | € 17,40 | Lit 33.691 |  |
|  | FERRO FUCINATO GREZZO |  |  |  |  |
| 01.P12.A60 005 |  | kg | € 2,69 | Lit 5.208 |  |
|  | FERRO (ANCHE FUCINATO E SALDATO) RIFINITO |  |  |  |  |
| 01.P12.A70 005 | A LIMA GROSSA. | kg | € 3,30 | Lit 6.389 |  |
| 01.P12.A70 010 | A LIMA FINE ED ANCHE TORNITO | kg | € 6,08 | Lit 11.772 |  |
|  | BARRE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO FE B38K (TENSIONE AMMISSIBILE 2200 KG/CMQ) E TIPO FE B44K (TENSIONE AMMISSIBILE 2600 KG/CMQ) |  |  |  |  |
| 01.P12.C00 005 | DIAMETRO MM.5 | kg | € 0,36 | Lit 697 |  |
| 01.P12.C00 010 | DIAMETRO MM.6 | kg | € 0,36 | Lit 697 |  |
| 01.P12.C00 015 | DIAMETRO MM.8 | kg | € 0,35 | Lit 677 |  |
| 01.P12.C00 020 | DIAMETRO MM.10 | kg | € 0,35 | Lit 677 |  |
| 01.P12.C00 025 | DIAMETRO MM.12 | kg | € 0,35 | Lit 677 |  |
| 01.P12.C00 030 | DIAMETRO MM.14 | kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 01.P12.C00 035 | DIAMETRO MM.16 | kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 01.P12.C00 040 | DIAMETRO MM.18 | kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 01.P12.C00 045 | DIAMETRO MM.20 | kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 01.P12.C00 050 | DIAMETRO MM.22 | kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 01.P12.C00 055 | DIAMETRO MM.24 | kg | € 0,35 | Lit 677 |  |
| 01.P12.C00 060 | DIAMETRO MM.26 | kg | € 0,35 | Lit 677 |  |
| 01.P12.C00 065 | DIAMETRO MM.28 | kg | € 0,35 | Lit 677 |  |
| 01.P12.C00 070 | DIAMETRO MM.30 | kg | € 0,35 | Lit 677 |  |
| 01.P12.C00 075 | DIAMETRO MM.32 | kg | € 0,36 | Lit 697 |  |
|  | BARRE TONDE LISCE IN ACCIAIO INOSSIDABILE DI TIPO AISI 304 |  |  |  |  |
| 01.P12.C05 005 | . | kg | € 3,04 | Lit 5.886 |  |
|  | ACCIAIO ARMONICO CON CARATTERISTICHE SPECIALI |  |  |  |  |
| 01.P12.C25 005 | PER STRUTTURE PRECOMPRESSE | kg | € 0,65 | Lit 1.258 |  |
|  | TIRANTI CON ANCORAGGIO,PIOMBATI SULLE TESTE E PRETESI IN OFFICINA AL LIMITE DI CARICO |  |  |  |  |
| 01.P12.C30 005 | IN ACCIAIO ARMONICO ZINCATI | kg | € 5,99 | Lit 11.598 |  |
|  | PROFILATI IN FERRO A DOPPIO T |  |  |  |  |
| 01.P12.E00 005 | ALTEZZA DA MM. 80 | kg | € 0,43 | Lit 832 |  |
|  | PROFILATI LAMINATI DI QUALUNQUE TIPO CON ALTEZZA SUPERIORE A MM.80 (ESCLUSI DOPPI T) |  |  |  |  |
| 01.P12.E10 005 | IN FERRO (BASE + EXTRA) | kg | € 0,43 | Lit 832 |  |
| 01.P12.E10 010 | IN LEGA LEGGERA CROMO-ALLUMINIO | kg | € 3,13 | Lit 6.060 |  |
| 01.P12.E10 015 | IN LEGA CROMO-ALL.TIPO ANTICORODAL ADATTO ANOD. | kg | € 3,30 | Lit 6.389 |  |
| 01.P12.E10 020 | IN OTTONE | kg | € 3,04 | Lit 5.886 |  |
| 01.P12.E10 025 | IN RAME | kg | € 3,91 | Lit 7.570 |  |
| 01.P12.E10 030 | IN BRONZO | kg | € 6,08 | Lit 11.772 |  |
|  | PROFILATI LAMINATI DI QUALUNQUE TIPO CON ALTEZZA INFERIORE A MM.80 |  |  |  |  |
| 01.P12.E20 005 | IN FERRO (BASE + EXTRA) | kg | € 0,42 | Lit 813 |  |
| 01.P12.E20 010 | IN ACCIAIO BARRE DA MINA | kg | € 1,15 | Lit 2.226 |  |
| 01.P12.E20 015 | IN LEGA LEGGERA CROMO-ALLUMINIO | kg | € 3,30 | Lit 6.389 |  |
| 01.P12.E20 020 | IN LEGA CROMO-ALL. TIPO ANTICORODAL ADATTO ANOD. | kg | € 3,35 | Lit 6.486 |  |
| 01.P12.E20 025 | IN OTTONE | kg | € 2,82 | Lit 5.460 |  |
| 01.P12.E20 030 | IN RAME | kg | € 3,63 | Lit 7.028 |  |
| 01.P12.E20 035 | IN BRONZO | kg | € 5,94 | Lit 11.501 |  |
|  | PROFILATI IN ACCIAIO INOX |  |  |  |  |
| 01.P12.E25 005 | TIPO AISI 304 (18/8) | kg | € 3,74 | Lit 7.241 |  |
| 01.P12.E25 010 | TIPO NORMALE | kg | € 2,23 | Lit 4.317 |  |
|  | PROFILATI DI FERRO TIPO FINESTRA |  |  |  |  |
| 01.P12.E30 005 |  | kg | € 0,60 | Lit 1.161 |  |
|  | PROFILATI DI FERRO PER LUCERNARI CON CHIUSURA SENZA MASTICE, COMPLETI DI FERMAVETRI |  |  |  |  |
| 01.P12.E40 005 |  | kg | € 0,91 | Lit 1.762 |  |
|  | PROFILATI TUBOLARE TRAFILATO |  |  |  |  |
| 01.P12.E50 003 | IN FERRO ZINCATO | kg | € 0,80 | Lit 1.549 |  |
| 01.P12.E50 005 | IN FERRO | kg | € 0,59 | Lit 1.142 |  |
| 01.P12.E50 010 | IN LEGA DI ALLUMINIO | kg | € 3,04 | Lit 5.886 |  |
| 01.P12.E50 015 | IN LEGA CROMO-ALLUMINIO PER ANODIZZAZIONE | kg | € 3,30 | Lit 6.389 |  |
|  | PROFILATI A FREDDO IN FERRO |  |  |  |  |
| 01.P12.E60 005 | A SEZ. APERTA O CHIUSA, MA SOLO AVVICINATA. | kg | € 0,58 | Lit 1.123 |  |
| 01.P12.E60 010 | A STRUTTURA TUBOLARE CHIUSA E SALDATA | kg | € 0,69 | Lit 1.336 |  |
|  | PROFILATI IN FERRO PLASTIFICATI PER RECINZIONI |  |  |  |  |
| 01.P12.E70 005 |  | kg | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
|  | PROFILATI PARABORDO PER GRADINI |  |  |  |  |
| 01.P12.E90 005 | IN OTTONE | ml | € 5,21 | Lit 10.087 |  |
|  | LAMIERE IN FERRO IN MISURE COMMERCIALI |  |  |  |  |
| 01.P12.F00 005 | NERE,LISCIE, DI SPESSORE FINO A MM.2 | kg | € 0,55 | Lit 1.064 |  |
| 01.P12.F00 010 | NERE, LISCIE, DI SPESSORE SUPERIORE A MM.2 | kg | € 0,53 | Lit 1.026 |  |
| 01.P12.F00 015 | ZINCATE LISCIE FINO A MM.2 | kg | € 0,80 | Lit 1.549 |  |
| 01.P12.F00 020 | NERE ONDULATE, DI SPESSORE FINO A MM.2 | kg | € 0,61 | Lit 1.181 |  |
| 01.P12.F00 025 | NERE ONDULATE, DI SPESSORE SUPERIORE A MM.2 | kg | € 0,59 | Lit 1.142 |  |
| 01.P12.F00 030 | ZINCATE ONDULATE FINO A MM.2 | kg | € 0,83 | Lit 1.607 |  |
|  | LAMIERE DI FERRO CON NERVATURE (GRECATE)LONGITUDINALI PER COPERTURE |  |  |  |  |
| 01.P12.F10 005 | DI SPESSORE 8/10 MM.-ZINCATE | mq | € 5,47 | Lit 10.591 |  |
| 01.P12.F10 010 | DI SPESSORE 10/10 MM.-ZINCATE | mq | € 7,82 | Lit 15.141 |  |
|  | LAMIERE DI FERRO STRIATE O BUGNATE |  |  |  |  |
| 01.P12.F20 005 |  | kg | € 0,57 | Lit 1.103 |  |
|  | LAMIERE DI ACCIAIO INOSSIDABILE |  |  |  |  |
| 01.P12.F30 005 |  | kg | € 2,62 | Lit 5.073 |  |
|  | LASTRE ISOLANTI A PROFILO GRECATO OD ONDULATO COSTITUITE DA UNA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UN RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO A BASE DI ASFALTO PLASTICO STABILIZZATO DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 1.8 E DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATO TITOLO 99.5, E NELLA FACCIA INFERIORE DA UN PRIMER BITUMINOSO TERMOSTABILE E DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO COME SOPRA DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 0.06, PER COPERTURE |  |  |  |  |
| 01.P12.F40 005 | FINITURA SUPERFICIALE AL NATURALE | mq | € 21,80 | Lit 42.210 |  |
| 01.P12.F40 010 | FINITURA SUPERFICIALE AL PREVERNICIATO | mq | € 24,90 | Lit 48.213 |  |
|  | PANNELLO PRECONFEZIONATO CON LAMIERA DI RAME GRECATA DELLO SPESSORE DI MM. 0.6, LAMIERINO INFERIORE GRECATO IN ACCIAIO PREVERNICIATO DELLO SPESSORE DI MM. 0.5 ED INTERPOSTO COIBENTE IN POLIURETANO ESPANSO DI CLASSE 1 |  |  |  |  |
| 01.P12.F50 005 | SPESSORE MM. 30 | mq | € 35,60 | Lit 68.931 |  |
|  | LASTRE METALLICHE (PREZZO MEDIO) |  |  |  |  |
| 01.P12.G00 005 | IN LEGA DI ALLUMINIO. | kg | € 2,61 | Lit 5.053 |  |
| 01.P12.G00 010 | IN CROMO ALLUMINIO | kg | € 2,95 | Lit 5.711 |  |
| 01.P12.G00 015 | IN PIOMBO | kg | € 1,13 | Lit 2.187 |  |
| 01.P12.G00 020 | IN RAME | kg | € 4,19 | Lit 8.112 |  |
| 01.P12.G00 025 | IN OTTONE | kg | € 3,13 | Lit 6.060 |  |
| 01.P12.G00 030 | IN ZINCO | kg | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
|  | LASTRE DI ALLUMINIO CON NERVATURE (GRECATE) LONGITUDINALI PER COPERTURE |  |  |  |  |
| 01.P12.G10 005 | SPESSORE MM. 8/10 | mq | € 5,47 | Lit 10.591 |  |
|  | FOGLI DI ALLUMINIO GRAFFATI (TITOLO NON INFERIORE AL 99%) |  |  |  |  |
| 01.P12.G20 005 |  | kg | € 2,87 | Lit 5.557 |  |
|  | TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI |  |  |  |  |
| 01.P12.H00 010 | SINO A 3/4 DI POLLICE | kg | € 1,15 | Lit 2.226 |  |
| 01.P12.H00 015 | DI 1 POLLICE | kg | € 1,13 | Lit 2.187 |  |
| 01.P12.H00 020 | DI DIMENSIONI OLTRE 1 POLLICE | kg | € 1,11 | Lit 2.149 |  |
|  | TUBI MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI PEZZI SPECIALI |  |  |  |  |
| 01.P12.H10 005 | SINO A 3/4 DI POLLICE | kg | € 1,74 | Lit 3.369 |  |
| 01.P12.H10 010 | DA 1 POLLICE | kg | € 1,54 | Lit 2.981 |  |
| 01.P12.H10 015 | DI DIMENSIONI OLTRE 1 POLLICE | kg | € 1,47 | Lit 2.846 |  |
|  | TUBI METALLICI |  |  |  |  |
| 01.P12.H20 005 | IN GHISA CATRAMATA PER FOGNATURE, PLUVIALI, ECC. | kg | € 0,78 | Lit 1.510 |  |
| 01.P12.H20 010 | IN ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO 18/8 | kg | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
| 01.P12.H20 015 | IN LEGA CROMO-ALLUMINIO | kg | € 2,87 | Lit 5.557 |  |
| 01.P12.H20 020 | IN LEGA LEGGERA DI ALLUMINIO | kg | € 2,87 | Lit 5.557 |  |
| 01.P12.H20 025 | IN PIOMBO | kg | € 0,96 | Lit 1.858 |  |
| 01.P12.H20 030 | IN RAME | kg | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
| 01.P12.H20 035 | IN OTTONE | kg | € 3,13 | Lit 6.060 |  |
|  | PEZZI SPECIALI PER TUBI IN GHISA PER FOGNATURE |  |  |  |  |
| 01.P12.H30 005 |  | kg | € 0,78 | Lit 1.510 |  |
|  | RACCORDI IN GHISA MALLEABILE |  |  |  |  |
| 01.P12.H40 005 | NERI | kg | € 3,65 | Lit 7.067 |  |
| 01.P12.H40 010 | ZINCATI | kg | € 4,95 | Lit 9.584 |  |
|  | FILO DI FERRO SPINATO, PER CHIUDENTE, ZINCATURA FORTE DAL N.13 AL N.15 |  |  |  |  |
| 01.P12.H90 005 |  | kg | € 0,92 | Lit 1.781 |  |
|  | FILO DI FERRO |  |  |  |  |
| 01.P12.L00 005 | NERO | kg | € 0,61 | Lit 1.181 |  |
| 01.P12.L00 010 | ZINCATO | kg | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P12.L00 015 | ZINCATO E ATTORCIGLIATO | kg | € 1,22 | Lit 2.362 |  |
| 01.P12.L00 020 | ZINCATO E SPINATO | kg | € 0,91 | Lit 1.762 |  |
| 01.P12.L00 025 | RIVESTITO IN PLASTICA | kg | € 1,04 | Lit 2.013 |  |
|  | FILO DI FERRO PLASTIFICATO PER POSA IN TENSIONE DI RETE METALLICA, DIAMETRO 2,7MM |  |  |  |  |
| 01.P12.L10 005 |  | kg | € 0,91 | Lit 1.762 |  |
|  | FILO METALLICO |  |  |  |  |
| 01.P12.L20 005 | IN RAME | kg | € 3,13 | Lit 6.060 |  |
| 01.P12.L20 010 | IN OTTONE | kg | € 3,13 | Lit 6.060 |  |
| 01.P12.L20 015 | IN ALLUMINIO | kg | € 2,61 | Lit 5.053 |  |
|  | FILO DI FERRO A ZINCATURA FORTE PER GABBIONI |  |  |  |  |
| 01.P12.L30 005 | DAL N.14 AL N.17 | kg | € 0,78 | Lit 1.510 |  |
| 01.P12.L30 010 | DAL N.18 AL N.20 | kg | € 0,87 | Lit 1.684 |  |
|  | BARRE IN FERRO ZINCATO TRAFILATO DA M.2 DIAMETRO MM.3 |  |  |  |  |
| 01.P12.L40 005 |  | kg | € 1,04 | Lit 2.013 |  |
|  | RETE METALLICA DI FILO DI FERRO ZINCATO |  |  |  |  |
| 01.P12.M00 005 | TIPO NORMALE | kg | € 0,78 | Lit 1.510 |  |
| 01.P12.M00 010 | TIPO PLASTIFICATO A MAGLIA DI MM.50X50 | kg | € 1,00 | Lit 1.936 |  |
| 01.P12.M00 015 | TIPO PLASTIFICATO A MAGLIA DI MM.30X30 | kg | € 1,30 | Lit 2.517 |  |
| 01.P12.M00 020 | TIPO PLASTIFICATO A MAGLIA DI MM.25X25 | kg | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
|  | RETE TIPO MOSCAROLA |  |  |  |  |
| 01.P12.M10 005 | DI NYLON | kg | € 0,83 | Lit 1.607 |  |
| 01.P12.M10 010 | DI PLASTICA | kg | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
| 01.P12.M10 015 | DI ALLUMINIO | kg | € 3,47 | Lit 6.718 |  |
|  | RETE METALLICA PER GABBIONI IN FILO FERRO A ZINCATURA FORTE MAGLIE ESAGONALI OTTENUTE CON LA DOPPIA TORSIONE |  |  |  |  |
| 01.P12.M20 005 | DAL N.14 AL N.17 | kg | € 1,00 | Lit 1.936 |  |
| 01.P12.M20 010 | DAL N.18 AL N.20 | kg | € 1,17 | Lit 2.265 |  |
|  | RETE ELETTROSALDATA PER RECINZIONI E SIMILI |  |  |  |  |
| 01.P12.M30 005 | PLASTIFICATA | kg | € 1,74 | Lit 3.369 |  |
| 01.P12.M30 010 | ZINCATA | kg | € 2,17 | Lit 4.201 |  |
|  | RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER RIPARTIZIONE CARICHI NEI SOTTOFONDI E SOLAI |  |  |  |  |
| 01.P12.M35 005 | IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 5X7.5 | mq | € 1,39 | Lit 2.691 |  |
| 01.P12.M35 010 | IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 10X10 | mq | € 1,30 | Lit 2.517 |  |
| 01.P12.M35 015 | IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 16X16 | mq | € 0,87 | Lit 1.684 |  |
| 01.P12.M35 020 | IN TONDINI FE B 44-DIAM MM. 5-MAGLIA CM. 22X22 | mq | € 0,69 | Lit 1.336 |  |
|  | GABBIONI CILINDRICI ED A SCATOLE IN FILO DI FERRO A ZINCATURA FORTE MAGLIE ESAGONALI OTTENUTE CON DOPPIA TORSIONE |  |  |  |  |
| 01.P12.M40 005 | DAL N.14 AL N.17 | kg | € 1,39 | Lit 2.691 |  |
| 01.P12.M40 010 | DAL N.18 AL N.20 | kg | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
|  | MAGLIA DI FERRO |  |  |  |  |
| 01.P12.M50 005 | ONDULATA NERA | kg | € 1,04 | Lit 2.013 |  |
| 01.P12.M50 010 | ONDULATA ZINCATA | kg | € 1,09 | Lit 2.110 |  |
| 01.P12.M50 015 | ZINCATA SALDATA | mq | € 0,78 | Lit 1.510 |  |
|  | GRIGLIA DI FILO DI FERRO ZINCATO,DA INSERIRE IN TELARINI DI FERRO, MAGLIA DA MM.12X24 CON FILO DEL N.8, ESCLUSO IL TELARINO IN FERRO |  |  |  |  |
| 01.P12.M60 005 | DI SUPERFICIE SINO A MQ. 1 | cad | € 1,74 | Lit 3.369 |  |
| 01.P12.M60 010 | DI SUPERFICIE SUPERIORE AD 1 MQ. SINO A 2 MQ. | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |  |
|  | PUNTAZZA IN ACCIAIO RAMATO PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA; DI DIMENSIONI E FORMA RISPONDENTI ALLE NORMATIVE VIGENTI |  |  |  |  |
| 01.P12.M70 005 | TONDA O A CROCE LUNGHEZZA MT. 1.50 | cad | € 8,86 | Lit 17.155 |  |
|  | GRIGLIA IN ACCIAIO ELETTRO-SALDATO CON PIATTO PORTANTE A MAGLIA E TELAIO IN ACCIAIO PROFILATO ELETTRO-SALDATO, IL TUTTO ZINCATO A CALDO PER IMMERSIONE CON ZINCO DI PRIMA FUSIONE SECONDO LE NORME C.E.I., PER CAMERETTE STRADALI |  |  |  |  |
| 01.P12.N00 005 | DI DIMENSIONI E FORME FORNITI DALLA CITTA' | kg | € 2,26 | Lit 4.375 |  |

| 01.P13 | MANUFATTI METALLICI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERRANDA IN LAMIERA DI TIPO CORAZZATO, COMPLETA DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI, ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2,50 |  |  |  |  |
| 01.P13.A05 005 | DELLO SPESSORE DI 8/10 MM. | mq | € 46,80 | Lit 90.617 |  |
| 01.P13.A05 010 | DELLO SPESSORE DI 10/10 MM. | mq | € 51,50 | Lit 99.717 |  |
|  | SERRANDA IN LAMIERA DI FERRO CON ZINCATURA A CALDO DI TIPO CORAZZATO, COMPLETA DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2,50 |  |  |  |  |
| 01.P13.A10 005 | DELLO SPESSORE DI 8/10 MM. | mq | € 57,50 | Lit 111.335 |  |
| 01.P13.A10 010 | DELLO SPESSORE DI 10/10 MM. | mq | € 63,20 | Lit 122.372 |  |
|  | SERRANDA CORAZZATA A MAGLIA IN TONDO DA MM.10 CON ZOCCOLO INFERIORE IN ELEMENTI PIENI, COMPLETA DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA I GOMMINI, ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2,50 |  |  |  |  |
| 01.P13.A20 005 | SENZA TRAVERSA DI RINFORZO | mq | € 77,50 | Lit 150.060 |  |
| 01.P13.A20 010 | CON TRAVERSA DI RINFORZO PER TUTTA L'ALTEZZA | mq | € 85,50 | Lit 165.551 |  |
|  | SERRANDA CORAZZATA TUBOLARE, COMPLETA DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2,50 |  |  |  |  |
| 01.P13.A30 005 |  | mq | € 60,10 | Lit 116.369 |  |
|  | PERSIANE AVVOLGIBILI IN FERRO AD ELEMENTI DA CM. 7 SENZA FERITOIE, MANOVRA A CINGHIA, COMPLETA DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2 |  |  |  |  |
| 01.P13.B00 005 | DELLO SPESSORE DI 5/10 MM. | mq | € 43,50 | Lit 84.227 |  |
| 01.P13.B00 010 | DELLO SPESSORE DI 8/10 MM. | mq | € 53,50 | Lit 103.590 |  |
|  | PERSIANE AVVOLGIBILI IN FERRO AD ELEMENTI DA CM. 7 CON FERITOIE, MANOVRA A CINGHIA, COMPLETA DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA, GOMMINI, ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ.2 |  |  |  |  |
| 01.P13.B05 005 | DELLO SPESSORE DI 5/10 MM. | mq | € 60,10 | Lit 116.369 |  |
| 01.P13.B05 010 | DELLO SPESSORE DI 8/10 MM. | mq | € 65,50 | Lit 126.825 |  |
|  | PERSIANE AVVOLGIBILI IN FERRO CON ZINCATURA A CALDO AD ELEMENTI DA CM. 7 SENZA FERITOIE, MANOVRA A CINGHIA, COMPLETE DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI, ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2 |  |  |  |  |
| 01.P13.B10 005 | DELLO SPESSORE DI 5/10 MM. | mq | € 46,80 | Lit 90.617 |  |
| 01.P13.B10 010 | DELLO SPESSORE DI 8/10 MM. | mq | € 51,50 | Lit 99.717 |  |
|  | PERSIANE AVVOLGIBILI IN FERRO CON ZINCATURA A CALDO, AD ELEMENTI DA CM. 7 CON FERITOIE, MANOVRA A CINGHIA, COMPLETE DI ACCESSORI NORMALI, ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI, ETC; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2 |  |  |  |  |
| 01.P13.B15 005 | DELLO SPESSORE DI 5/10 DI MM. | mq | € 60,80 | Lit 117.725 |  |
| 01.P13.B15 010 | DELLO SPESSORE DI 8/10 DI MM. | mq | € 70,20 | Lit 135.926 |  |
|  | PERSIANE AVVOLGIBILI A STECCHE ORIENTABILI E SOVRAPPONIBILI A COMPLETA CHIUSURA, COMPLETE DI ACCESSORI, GUIDE LATERALI, SUPPORTI, RULLI, ETC, COMANDI AUTOFRENANTI AD ASTA E MANIGLIA SNODATA: |  |  |  |  |
| 01.P13.B20 005 | IN LEGA DI ALLUMINIO VERNICIATO A FUOCO | mq | € 83,50 | Lit 161.678 |  |
|  | CANCELLO RIDUCIBILE FORMATO DA MONTANTI IN FERRO AD U E DIAGONALI IN FERRO A SOSPENSIONE SUPERIORE MEDIANTE CUSCINETTI A SFERE, COMPLETO DI GUIDE E DI OGNI ALTRO ACCESSORIO NORMALE ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI, ECC.;PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2,50 |  |  |  |  |
| 01.P13.C00 005 | DELLE DIMENSIONI DI MM. 15X15X15. | mq | € 52,10 | Lit 100.879 |  |
| 01.P13.C00 010 | DELLE DIMENSIONI DI MM. 20X15X20. | mq | € 53,50 | Lit 103.590 |  |
| 01.P13.C00 015 | DELLE DIMENSIONI DI MM. 30X22X30. | mq | € 85,50 | Lit 165.551 |  |
|  | CANCELLO RIDUCIBILE FORMATO DA MONTANTI IN FERRO ZINCATO AD U E DIAGONALI IN FERRO ZINCATO A SOSPENSIONE SUPERIORE MEDIANTE CUSCINETTI A SFERE, COMPLETO DI GUIDE E DI OGNI ALTRO ACCESSORIO NORMALE ESCLUSA LA SERRATURA, I GOMMINI, ECC.; PER SUPERFICI NON INFERIORI A MQ. 2,50 |  |  |  |  |
| 01.P13.C10 005 | DELLE DIMENSIONI DI MM.15X15X15 | mq | € 54,80 | Lit 106.107 |  |
| 01.P13.C10 010 | DELLE DIMENSIONI DI MM.20X15X20 | mq | € 58,10 | Lit 112.497 |  |
| 01.P13.C10 015 | DELLE DIMENSIONI DI MM.30X22X30 | mq | € 136,00 | Lit 263.332 |  |
|  | LUCERNARI IN GHISA PREDISPOSTI PER TETTI IN TEGOLE MARSIGLIESI |  |  |  |  |
| 01.P13.C20 005 | DEL PESO DI CIRCA KG.28 | cad | € 60,10 | Lit 116.369 |  |
| 01.P13.C20 010 | DEL PESO DI CIRCA KG.47 | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |  |
|  | LUCERNARI IN GHISA PREDISPOSTI PER TETTI IN TEGOLE COMUNI |  |  |  |  |
| 01.P13.C30 005 | DEL PESO DI CIRCA KG.25 | cad | € 49,50 | Lit 95.845 |  |
| 01.P13.C30 010 | DEL PESO DI CIRCA KG.40 | cad | € 84,20 | Lit 163.033 |  |
|  | CASSETTA PER LETTERE |  |  |  |  |
| 01.P13.C50 005 | IN LAMIERA, MM.250X180X50 | cad | € 9,35 | Lit 18.104 |  |
| 01.P13.C50 010 | IN PLASTICA | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |  |
|  | TENDE ALLA VENEZIANA A LAMELLE FLESSIBILI IN LEGA DI ALLUMINIO, VERNICIATURA A FUOCO DI QUALUNQUE COLORE, COMPLETE DI NASTRI DI COTONE O DI MATERIALE PLASTICO, DI CONGEGNI PER IL SOLLEVAMENTO E PER L'ORIENTAMENTO, DI CASSONETTO E DI TRAVERSA INFERIORE METALLICI |  |  |  |  |
| 01.P13.E00 005 | TIPO PER ESTERNO | mq | € 46,80 | Lit 90.617 |  |
| 01.P13.E00 010 | TIPO PER INTERNO | mq | € 44,10 | Lit 85.389 |  |
| 01.P13.E00 015 | TIPO OSCURANTE - PASSO RIDOTTO | mq | € 51,50 | Lit 99.717 |  |
|  | TRANSENNE IN TUBI D'ACCIAIO SALDATO CON TRAVERSE ORIZZONTALI, SECONDO I DISEGNI FORNITI DALLA CITTA', ZINCATI A CALDO O VERNICIATI CON UNA MANO DI ANTIRUGGINE E SUCCESSIVA MANO DI SMALTO COLORATO |  |  |  |  |
| 01.P13.E30 005 | DEL DIAMETRO DI MM.60, SPESSORE MM.3 | kg | € 1,52 | Lit 2.943 |  |
|  | CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124, CLASSE D 400 (C.R. MAGGIORE 40 T.), A TELAIO QUADRATO CON SUGGELLO CIRCOLARE ARTICOLATO AUTOCENTRANTE ED ESTRAIBILE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA IN POSIZIONE APERTA, MUNITO DI GIUNTO ANTIRUMORE E A TENUTA STAGNA |  |  |  |  |
| 01.P13.E40 005 | LATO TELAIO MM. 850-PASSO D'UOMO MM. 600 MINIMI | cad | € 164,00 | Lit 317.548 |  |
|  | GRADINI IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITI IN CATRAME DEL PESO DI KG.3,4 CIRCA |  |  |  |  |
| 01.P13.E45 005 | DIMENSIONI MM.350X270 | cad | € 9,61 | Lit 18.607 |  |
|  | GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI CARREGGIABILI, GRIGLIE E SIMILI |  |  |  |  |
| 01.P13.E50 005 | PESO FINO A KG. 30 | kg | € 0,80 | Lit 1.549 |  |
| 01.P13.E50 010 | PESO OLTRE KG. 30 | kg | € 0,67 | Lit 1.297 |  |
|  | GHISA IN GETTI PER BOCCHETTE APRIBILI SUPERIORMENTE CON SUGGELLO INCERNIERATO CON PERNI IN ACCIAIO INOX |  |  |  |  |
| 01.P13.E55 005 | DEL TIPO A "GOLA DI LUPO" A | kg | € 1,27 | Lit 2.459 |  |
|  | GHISA GRIGIA PRIMA FUSIONE PER CHIUSINI TIPO CITTA' DI TORINO |  |  |  |  |
| 01.P13.E60 005 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | kg | € 0,80 | Lit 1.549 |  |
|  | GHISA SFEROIDALE IN GETTI (NORMATIVA UNI EN 124) PER GRIGLIE E CHIUSINI SECONDO I DISEGNI FORNITI DALLA D.L. |  |  |  |  |
| 01.P13.E62 005 | PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D 400 | kg | € 1,87 | Lit 3.620 |  |
|  | FORNITURA DI ELEMENTI QUALI: PILASTRINI, PANNELLI, BASAMENTI ETC, COMPRESA LA MODELLERIA ED IL TRASPORTO A PIE' D'OPERA |  |  |  |  |
| 01.P13.E65 005 | IN GHISA ARTISTICA LAVORATA | kg | € 2,09 | Lit 4.046 |  |
|  | PROVVISTA A PIE' D'OPERA DI SUGGELLI A CERNIERA PER CADITOIE STRADALI, COSTRUITI IN PROFILATI METALLICI CONFORMI AI DISEGNI FORNITI DALLA CITTA' |  |  |  |  |
| 01.P13.E70 005 | PARKERIZZATI O FOSFATATI | cad | € 29,00 | Lit 56.151 |  |
|  | CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI CON TUTTE LE LAVORAZIONI OCCORRENTI |  |  |  |  |
| 01.P13.F00 005 | IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO | kg | € 1,10 | Lit 2.129 |  |
| 01.P13.F00 010 | IN LAMIERA DI RAME | kg | € 4,16 | Lit 8.054 |  |
| 01.P13.F00 015 | IN ACCIAIO INOX | kg | € 3,44 | Lit 6.660 |  |
|  | PEZZI SPECIALI IN LAMIERA ZINCATA, PER CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI |  |  |  |  |
| 01.P13.F10 005 | CANTONALE CM. 30X30 | cad | € 6,08 | Lit 11.772 |  |
| 01.P13.F10 010 | TESTATE | cad | € 1,07 | Lit 2.071 |  |
| 01.P13.F10 015 | CICOGNE O TIRANTI | cad | € 0,64 | Lit 1.239 |  |
| 01.P13.F10 020 | BOCCHETTE DI RACCORDO GRONDAIA-PLUVIALE | cad | € 1,07 | Lit 2.071 |  |
| 01.P13.F10 025 | GOMITI PER PLUVIALI | cad | € 1,44 | Lit 2.788 |  |
| 01.P13.F10 030 | COLLARI PER PLUVIALI | cad | € 1,07 | Lit 2.071 |  |
| 01.P13.F10 035 | CROSSANI SEMPLICI CM. 3-5 | cad | € 2,51 | Lit 4.860 |  |
| 01.P13.F10 040 | CROSSANI ORNATI CM. 13-15 | cad | € 3,24 | Lit 6.273 |  |
| 01.P13.F10 045 | ROSONI | cad | € 3,24 | Lit 6.273 |  |
| 01.P13.F10 050 | GOCCIOLATOI PER PLUVIALI | cad | € 1,07 | Lit 2.071 |  |
|  | PEZZI SPECIALI IN RAME, PER CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI |  |  |  |  |
| 01.P13.F20 005 | CANTONALE CM. 30X30 | cad | € 12,30 | Lit 23.816 |  |
| 01.P13.F20 010 | TESTATE | cad | € 1,94 | Lit 3.756 |  |
| 01.P13.F20 015 | CICOGNE O TIRANTI | cad | € 1,07 | Lit 2.071 |  |
| 01.P13.F20 020 | BOCCHETTE DI RACCORDO GRONDAIA-PLUVIALE | cad | € 1,79 | Lit 3.465 |  |
| 01.P13.F20 025 | GOMITI PER PLUVIALI | cad | € 3,59 | Lit 6.951 |  |
| 01.P13.F20 030 | COLLARI PER PLUVIALI | cad | € 1,44 | Lit 2.788 |  |
| 01.P13.F20 035 | CROSSANI SEMPLICI CM. 3-5 | cad | € 3,59 | Lit 6.951 |  |
| 01.P13.F20 040 | CROSSANI ORNATI CM. 13-15 | cad | € 4,66 | Lit 9.023 |  |
| 01.P13.F20 045 | ROSONI | cad | € 3,59 | Lit 6.951 |  |
| 01.P13.F20 050 | GOCCIOLATOI PER PLUVIALI | cad | € 1,79 | Lit 3.465 |  |
|  | PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX, PER CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI |  |  |  |  |
| 01.P13.F30 005 | CANTONALE CM. 30X30 | cad | € 13,60 | Lit 26.333 |  |
| 01.P13.F30 010 | TESTATE | cad | € 2,51 | Lit 4.860 |  |
| 01.P13.F30 015 | CICOGNE O TIRANTI | cad | € 1,44 | Lit 2.788 |  |
| 01.P13.F30 020 | BOCCHETTE DI RACCORDO GRONDAIA-PLUVIALE | cad | € 1,79 | Lit 3.465 |  |
| 01.P13.F30 025 | GOMITI PER PLUVIALI | cad | € 3,94 | Lit 7.628 |  |
| 01.P13.F30 030 | COLLARI PER PLUVIALI | cad | € 1,44 | Lit 2.788 |  |
| 01.P13.F30 035 | CROSSANI SEMPLICI CM. 3-5 | cad | € 3,59 | Lit 6.951 |  |
| 01.P13.F30 040 | CROSSANI ORNATI CM. 13-15 | cad | € 6,46 | Lit 12.508 |  |
| 01.P13.F30 045 | ROSONI | cad | € 6,46 | Lit 12.508 |  |
| 01.P13.F30 050 | GOCCIOLATOI PER PLUVIALI | cad | € 1,79 | Lit 3.465 |  |
|  | VOLUTE IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO CON TUTTE LE LAVORAZIONI OCCORRENTI |  |  |  |  |
| 01.P13.F50 005 |  | cad | € 3,00 | Lit 5.808 |  |
| 01.P13.F70 005 | PARASPIGOLI IN LAMIERA ZINCATA | ml | € 0,63 | Lit 1.219 |  |
|  | SERRATURA DA INLARDARE COMPLETA DI FERROGLIERE MOSTRINE E DUE CHIAVI MASCHIE CON SEDE PER MANIGLIA, SU SERRAMENTI |  |  |  |  |
| 01.P13.G00 003 | IN LEGNO, A DUE GIRI, O DA MEZZO GIRO | cad | € 2,37 | Lit 4.588 |  |
| 01.P13.G00 005 | IN FERRO, A DUE GIRI, O DA MEZZO GIRO | cad | € 5,67 | Lit 10.978 |  |
| 01.P13.G00 010 | IN LEGNO, A DUE GIRI E MEZZO | cad | € 2,84 | Lit 5.499 |  |
| 01.P13.G00 015 | IN FERRO, A DUE GIRI E MEZZO | cad | € 7,41 | Lit 14.347 |  |
|  | SERRATURA A GORGES COMPLETA DI FERROGLIERA, E MOSTRINE |  |  |  |  |
| 01.P13.G10 005 | A DUE GIRI E DUE CHIAVI MASCHIE | cad | € 2,58 | Lit 4.995 |  |
| 01.P13.G10 010 | A DUE GIRI E MEZZO E DUE CHIAVI MASCHIE | cad | € 4,08 | Lit 7.899 |  |
|  | SERRATURA PER CANCELLI A DUE CHIAVI MASCHIE CON FERROGLIERA |  |  |  |  |
| 01.P13.G20 005 | TIPO A DUE GIRI | cad | € 6,18 | Lit 11.966 |  |
| 01.P13.G20 010 | TIPO A DUE GIRI E MEZZO | cad | € 7,25 | Lit 14.037 |  |
| 01.P13.G20 015 | TIPO A DUE GIRI E MEZZO CON SEDE PER MANIGLIA | cad | € 7,94 | Lit 15.373 |  |
|  | SERRATURA (TIPO YALE O SIMILARE) |  |  |  |  |
| 01.P13.G40 005 | PER SERRANDE | cad | € 7,73 | Lit 14.967 |  |
| 01.P13.G40 010 | PER CANCELLI RIDUCIBILI | cad | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
| 01.P13.G40 015 | CON FERROGLIERA, MOSTRINE, TRE CHIAVI 6 GIRI | cad | € 13,40 | Lit 25.946 |  |
| 01.P13.G40 020 | A TRE CHIAVI E 4 GIRI E MEZZO | cad | € 8,01 | Lit 15.509 |  |
|  | SERRATURA DA INLARDARE COMPLETA DI MOSTRINE E VITI, TIPO GRANDE (DISTANZA TRA I FORI DELLA CHIAVE E DELLA SEDE DELLA MANIGLIA DI CIRCA 90 MM.) A DUE GIRI E MEZZO, CON CHIAVE MASCHIA |  |  |  |  |
| 01.P13.G50 005 | ESLCUSA LA FERROGLIERA | cad | € 3,27 | Lit 6.331 |  |
|  | SERRATURA A SCATOLA CON FERROGLIERA CON SEDE PER MANIGLIA |  |  |  |  |
| 01.P13.G60 005 | DUE CHIAVI MASCHIE-DUE GIRI O A MEZZO GIRO | cad | € 4,54 | Lit 8.790 |  |
| 01.P13.G60 010 | DUE CHIAVI MASCHIE - DUE GIRI E MEZZO | cad | € 4,94 | Lit 9.565 |  |
|  | SERRATURA A BECCO DI ANITRA (BEC DE CANARD) CON FERROGLIERA CON SEDE PER MANIGLIA |  |  |  |  |
| 01.P13.G70 005 | DUE CHIAVI MASCHIE-UN GIRO O A MEZZO GIRO | cad | € 6,34 | Lit 12.275 |  |
| 01.P13.G70 010 | DUE CHIAVI FEMMINE - UN GIRO O A MEZZO GIRO | cad | € 7,26 | Lit 14.057 |  |
|  | SERRATURA ELETTRICA A SCATOLA CON FERROGLIERA, DUE GIRI CON CHIAVI, TIPO YALE |  |  |  |  |
| 01.P13.G80 005 | PER PORTONCINI IN LEGNO. | cad | € 56,40 | Lit 109.205 |  |
| 01.P13.G80 010 | PER CANCELLI ESTERNI | cad | € 65,50 | Lit 126.825 |  |
|  | SERRATURA A DUE GIRI NERA COMPLETA DI MOSTRINA ESCLUSE LE FERROGLIERE |  |  |  |  |
| 01.P13.G90 005 | CON DUE CHIAVI MASCHIE | cad | € 10,20 | Lit 19.749 |  |
| 01.P13.G90 015 | CON CANNONE A DUE CHIAVI MASCHIE | cad | € 4,80 | Lit 9.294 |  |
|  | SERRATURA A GORGES PER CANCELLI CON CHIAVI MASCHIE ESCLUSA LA FERROGLIERA |  |  |  |  |
| 01.P13.H00 005 | TIPO A DUE GIRI | cad | € 4,01 | Lit 7.764 |  |
| 01.P13.H00 010 | TIPO A DUE GIRI E MEZZO | cad | € 4,61 | Lit 8.926 |  |
|  | SERRATURA A GORGES PER CANCELLI CON CHIAVI FEMMINE ESCLUSA LA FERROGLIERA |  |  |  |  |
| 01.P13.H10 005 | TIPO A DUE GIRI | cad | € 6,88 | Lit 13.321 |  |
| 01.P13.H10 010 | TIPO A DUE CHIAVI E MEZZO | cad | € 9,08 | Lit 17.581 |  |
| 01.P13.H10 015 | TIPO A DUE CHIAVI E MEZZO CON SEDE PER MANIGLIA | cad | € 10,20 | Lit 19.749 |  |
|  | SERRATURA A SCATTO COMPLETA DI MOSTRINA E VITI, A DUE GIRI CON SEDE PER MANIGLIA A DUE CHIAVI MASCHIE COMPRESA LA FERROGLIERA |  |  |  |  |
| 01.P13.H20 005 |  | cad | € 5,96 | Lit 11.540 |  |
|  | SERRATURA A SCATOLA COMPLETA DI MOSTRINE E VITI CON DUE CHIAVI MASCHIE, ESCLUSA LA FERROGLIERA |  |  |  |  |
| 01.P13.H30 005 | TIPO AD UN GIRO E MEZZO | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |  |
| 01.P13.H30 010 | TIPO A DUE GIRI E MEZZO CON SEDE PER MANIGLIA | cad | € 4,56 | Lit 8.829 |  |
|  | SERRATURA A SCATOLA AVVITATA COMPLETA DI MOSTRINE E VITI, CON SEDE PER MANIGLIA A DUE CHIAVI FEMMINE, ESCLUSA LA FERROGLIERA |  |  |  |  |
| 01.P13.H40 005 |  | cad | € 3,32 | Lit 6.428 |  |
|  | SERRATURA A SCATOLA SOTTILE COMPLETA DI MOSTRINA E VITI, PER PORTE METALLICHE, AD UN GIRO E MEZZO CON SEDE PER MANIGLIA A DUE CHIAVI MASCHIE |  |  |  |  |
| 01.P13.H50 005 |  | cad | € 6,07 | Lit 11.753 |  |
|  | SERRATURA PER PORTE GABINETTI A MEZZO GIRO CON CHIAVE FEMMINA, CRICCHETTO E ARRESTO SUL MEZZO GIRO COMPLETA DI VITI, ESCLUSA LA FERROGLIERA |  |  |  |  |
| 01.P13.H60 005 |  | cad | € 3,07 | Lit 5.944 |  |
|  | SERRATURA DI SICUREZZA |  |  |  |  |
| 01.P13.H70 005 | TIPO A 4 GIRI LATERALI | cad | € 51,50 | Lit 99.717 |  |
| 01.P13.H70 010 | TIPO A 4 GIRI LATERALE E 2 ASTE | cad | € 73,50 | Lit 142.315 |  |
| 01.P13.H70 015 | TIPO A 4 GIRI LATERALE E 4 ASTE | cad | € 98,90 | Lit 191.497 |  |
|  | MARGINATORI SEGNALIMITE |  |  |  |  |
| 01.P13.L00 005 | TIPO ANAS TRAPEZOIDALI IN PLASTICA | cad | € 5,47 | Lit 10.591 |  |
| 01.P13.L00 010 | TIPO CEE TRIANGOLARI IN ALLUMINIO | cad | € 17,40 | Lit 33.691 |  |
| 01.P13.L00 015 | TIPO CEE TRIANGOLARI IN FERRO | cad | € 13,90 | Lit 26.914 |  |
|  | PANNELLI SEGNALETICI DI CURVA, VISUAL, DELLE DIMENSIONI DI ML.3,00X0,70, CON FONDO NERO VERNICIATO A FUOCO E CON IL BIANCO IN PELLICOLA RINFRANGENTE SCOTCHLITE 3M |  |  |  |  |
| 01.P13.L10 005 | IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO ELETTROLITICAMENTE | cad | € 129,00 | Lit 249.778 |  |
| 01.P13.L10 010 | IN ALLUMINIO | cad | € 216,00 | Lit 418.234 |  |
| 01.P13.L20 005 | PROVVISTA DI BARRIERA STRADALE SPARTITRAFFICO (GUARD-RAILS) COMPOSTA DA ELEMENTO ORIZZONTALE DELLA LUNGHEZZA DI METRI LINEARI DA 3.00 A 3.60 IN NASTRO DI ACCIAIO DI QUALITA' NON INFERIORE A FE360 ZINCATO A CALDO CON UNA QUANTITA' DI ZINCO NON INFERIORE A 300 GR/MQ PER CIASCUNA FACCIA, A DOPPIA ONDA (ALTEZZA DELLA FASCIA DI MM 310, SVILUPPO NON INFERIORE A MM 475, SPESSORE DEL NASTRO NON INFERIORE A MM 3) FORATI ALLE ESTREMITA' MUNITI DI CATADIOTTRI CON PELLICOLA RIFRANGENTE ROSSA E BIANCA, SU SUPPORTO DI LAMIERA D'ACCIAIO, COMPRESI GLI EVENTUALI ELEMENTI DISTANZIATORI DAI PIEDRITTI COMPLETI DELLA BULLONERIA PER IL COLLEGAMENTO TRA LA FASCE E TRA FASCE E PIEDRITTO, OCCORRENTE PER LA MESSA IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DELLA DITTA COSTRUTTRICE; IL TUTTO SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI N.2337 DELL'11.07.1987 | ml | € 13,40 | Lit 25.946 |  |
| 01.P13.L30 005 | PROVVISTA ELEMENTI TERMINALI CURVI PER BARRIERE STRADALI (GUARD-RAILS) IN NASTRO D'ACCIAIO DI QUALITA' NON INFERIORE A FE360 ZINCATO A CALDO CON UNA QUANTITA' DI ZINCO NON INFERIORE A 300 GR/MQ PER CIASCUNA FACCIA, A DOPPIA ONDA (ALTEZZA DELLA FASCIA DI MM.310, SVILUPPO NON INFERIORE A MM. 475, SPESSORE DEL NASTRO NON INFERIORE A MM. 3) APERTI A VENTAGLIO, FORATI E COMPLETI DELLA BULLONERIA OCCORRENTE PER LA MESSA IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DELLA DITTA COSTRUTTRICE. IL TUTTO SECONDO IL DISPOSTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LL.PP. N.2337 DEL 11.07.1987 | cad | € 16,20 | Lit 31.367 |  |
|  | PROVVISTA PALETTI DI SOSTEGNO METALLICI IN ACCIAIO FE360 ZINCATI A CALDO CON UNA QUANTITA' DI ZINCO NON INFERIORE A 300 GR/MQ AVENTE PROFILI A "C" DELLE DIMENSIONI DI MM.80X120X80, SPESSORE NON INFERIORE A MM.5 |  |  |  |  |
| 01.P13.L40 005 | DELLA LUNGHEZZA DI MM. 1650 | cad | € 21,20 | Lit 41.048 |  |
| 01.P13.L40 010 | DELLA LUNGHEZZA DI MM. 1950 | cad | € 25,60 | Lit 49.568 |  |
|  | CORRIMANO PER BARRIERA STRADALE (GUARD-RAIL) COMPOSTO DA TUBO DEL DIAMETRO DI MM. 48 E DELLO SPESSORE NON INFERIORE A MM.3 AVENTE INTERASSE DA PALO A PALO DI MT 3.00-3.60, COMPLETO DI SPINOTTO E SUPPORTO CORRIMANO SUL PALO; IL TUTTO ZINCATO IN BAGNO CALDO |  |  |  |  |
| 01.P13.L50 005 | SU PALO A "C" 120X80X6 H=0.90 + SUPPORTO H=0.40 | ml | € 6,08 | Lit 11.772 |  |
| 01.P13.L50 010 | SU PALO A "C" 120X60X4 H=0.90+SUPPORTO H=0.40 | ml | € 5,34 | Lit 10.339 |  |
|  | RINGHIERA PARAPETTO A TUBI PASSANTI DEL DIAMETRO DI MM.48 COSTITUITA DA MONTANTE IN P100-P120 OPPORTUNAMENTE SAGOMATO ALLA SOMMITA', CON 3 FORI, DI ALTEZZA MT.1,25 E CORRENTI IN TUBO DEL DIAMETRO DI MM.48 DI SPESSORE NON INFERIORE A MM.3, COMPLETO INOLTRE DEGLI SPINOTTI PER IL COLLEGAMENTO DEGLI STESSI, TAPPI CORRIMANO E FASCETTE BLOCCA-TUBO. IL TUTTO ZINCATO IN BAGNO CALDO |  |  |  |  |
| 01.P13.L60 005 | INTERASSE MT. 1.50 CON MONTANTE IN P100 | ml | € 30,10 | Lit 58.281 |  |
| 01.P13.L60 010 | INTERASSE MT. 2.00 CON MONTANTE IN P100 | ml | € 26,80 | Lit 51.892 |  |
| 01.P13.L60 015 | INTERASSE MT. 1.50 CON MONTANTE IN P120 | ml | € 40,10 | Lit 77.644 |  |
| 01.P13.L60 020 | INTERASSE MT. 2.00 CON MONTANTE IN P120 | ml | € 36,80 | Lit 71.254 |  |
| 01.P13.L60 025 | GRUPPO TERMINALE CON MONTANTE IN P100 E 3 TUBI | cad | € 30,70 | Lit 59.443 |  |
| 01.P13.L60 030 | GRUPPO TERMINALE CON MONTANTE IN P120 E 3 TUBI | cad | € 40,70 | Lit 78.806 |  |
|  | PROTEZIONE SU MANUFATTI STRADALI O FERROVIARI COSTITUITE DA PIANTONI IN PROFILATO METALLICO E PANNELLI IN MAGLIA ONDULATA DI VARIE DIMENSIONI COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER L'ANCORAGGIO A NUOVE O PREESISTENTI STRUTTURE VERTICALI OD ORIZZONTALI (ZANCHE, STAFFE, BULLONERIA ETC.) IL TUTTO ZINCATO A CALDO |  |  |  |  |
| 01.P13.L70 005 | CON INTERASSE A RICHIESTA DELLA D.L. | kg | € 3,38 | Lit 6.544 |  |
|  | CONDOTTE METALLICHE IN LAMIERA D'ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA A PIASTRE MULTIPLE O ELEMENTI INCASTRATI |  |  |  |  |
| 01.P13.L80 005 | NEI TIPI CIRCOLARI-RIBASSATE-POLICENTRICHE | kg | € 1,30 | Lit 2.517 |  |
|  | CANALETTE SEMICIRCOLARI O TRAPEZOIDALI IN LAMIERA D'ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA |  |  |  |  |
| 01.P13.L85 005 | A PIASTRE | kg | € 1,55 | Lit 3.001 |  |
|  | TUBI FORATI PER DRENAGGIO IN LAMIERA D'ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA, DELLA LUNGHEZZA DI MT.6.00 |  |  |  |  |
| 01.P13.L90 005 | DEL DIAMETRO DI MM.80 | ml | € 3,04 | Lit 5.886 |  |
| 01.P13.L90 010 | DEL DIAMETRO DI MM.100 | ml | € 3,82 | Lit 7.396 |  |
| 01.P13.L90 015 | DEL DIAMETRO DI MM.150 | ml | € 5,47 | Lit 10.591 |  |
| 01.P13.L90 020 | DEL DIAMETRO DI MM.200 | ml | € 7,28 | Lit 14.096 |  |
| 01.P13.L90 025 | DEL DIAMETRO DI MM.250 | ml | € 10,50 | Lit 20.330 |  |
| 01.P13.L90 030 | DEL DIAMETRO DI MM.300 | ml | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
| 01.P13.L90 035 | DEL DIAMETRO DI MM.350 | ml | € 14,80 | Lit 28.656 |  |
| 01.P13.L90 040 | DEL DIAMETRO DI MM.400 | ml | € 17,40 | Lit 33.691 |  |
|  | PANNELLI IN GRIGLIATO DI FERRO ELETTROSALDATO CON RELATIVE PIANTANE PER IL FISSAGGIO AL SUOLO |  |  |  |  |
| 01.P13.M00 005 | ZINCATO A CALDO | kg | € 2,26 | Lit 4.375 |  |
|  | FORNITURA DI PANNELLI COMPRESO: I PILASTRINI DI SOSTEGNO, LA MODELLERIA ED IL TRASPORTO A PIE' D'OPERA |  |  |  |  |
| 01.P13.M10 005 | IN GHISA LAVORATA | kg | € 1,55 | Lit 3.001 |  |
|  | PANNELLI GRIGLIATI FORMATI DA PIANTONI ANGOLARI PORTARETE MM.40 E RETE CON MAGLIA MM.20X20X3, SECONDO I DISEGNI FORNITI DALLA CITTA', ZINCATI A CALDO |  |  |  |  |
| 01.P13.M20 005 | IN PROFILATI A DOPPIO T MM. 120 | kg | € 1,76 | Lit 3.407 |  |
|  | SEGNALIMITI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO, CON PIATTABANDA, CHIUSI NELLA PARTE SUPERIORE CON CALOTTA PIATTA |  |  |  |  |
| 01.P13.M30 005 | DIAM. MM. 100-H. MM. 850-SPESS. MM. 3 | cad | € 15,90 | Lit 30.786 |  |
| 01.P13.M30 010 | DIAM. MM. 100-H. MM. 1000-SPESS. MM. 3 | cad | € 17,80 | Lit 34.465 |  |
|  | PALETTI TUBOLARI IN ACCIAIO PARCHERIZZATO CON PIATTABANDA, DEL PESO COMPLESSIVO DI KG. 8,600 CHIUSI NELLA PARTE SUPERIORE CON CALOTTA BOMBATA, COMPLETI DI 2 ANELLI DEL DIAMETRO DI MM. 70 CON SALDATURA ELETTRICA PER INNESTO CATENA |  |  |  |  |
| 01.P13.M35 005 | DIAM. MM. 76-H. MM.1200-SPESS. MM. 3 | cad | € 19,10 | Lit 36.982 |  |
|  | PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO CON ISOLANTE TERMICO,IDROFUGO,COMPLETA DI SERRATURA E MANIGLIA,CONTROTELAIO CON ZANCHE, CERNIERA CON MOLLA REGOLABILE PER LA CHIUSURA AUTOMATICA E PROFILO DI GUARNIZIONE ANTIFUMO; CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE PER RESISTENZA AL FUOCO NELLE SEGUENTI CLASSI E MISURE |  |  |  |  |
| 01.P13.N50 005 | REI 60 AD UN BATTENTE CM. 80X200 | cad | € 252,00 | Lit 487.940 |  |
| 01.P13.N50 010 | REI 60 AD UN BATTENTE CM. 90X200 | cad | € 270,00 | Lit 522.792 |  |
| 01.P13.N50 015 | REI 60 AD UN BATTENTE CM. 100X200 | cad | € 298,00 | Lit 577.008 |  |
| 01.P13.N50 020 | REI 60 AD UN BATTENTE CM. 120X200 | cad | € 348,00 | Lit 673.821 |  |
| 01.P13.N50 025 | REI 60 A DUE BATTENTI CM. 120X200 | cad | € 544,00 | Lit 1.053.330 |  |
| 01.P13.N50 030 | REI 60 A DUE BATTENTI CM. 140X200 | cad | € 576,00 | Lit 1.115.291 |  |
| 01.P13.N50 035 | REI 60 A DUE BATTENTI CM. 160X200 | cad | € 605,00 | Lit 1.171.443 |  |
| 01.P13.N50 040 | REI 60 A DUE BATTENTI CM. 180X200 | cad | € 632,00 | Lit 1.223.722 |  |
| 01.P13.N50 045 | REI 60 A DUE BATTENTI CM. 200X200 | cad | € 661,00 | Lit 1.279.874 |  |
| 01.P13.N50 050 | REI 120 AD UN BATTENTE CM. 80X200 | cad | € 272,00 | Lit 526.665 |  |
| 01.P13.N50 055 | REI 120 AD UN BATTENTE CM. 90X200 | cad | € 292,00 | Lit 565.390 |  |
| 01.P13.N50 060 | REI 120 AD UN BATTENTE CM. 100X200 | cad | € 322,00 | Lit 623.478 |  |
| 01.P13.N50 065 | REI 120 AD UN BATTENTE CM. 120X200 | cad | € 376,00 | Lit 728.037 |  |
| 01.P13.N50 070 | REI 120 A DUE BATTENTI CM. 120X200 | cad | € 564,00 | Lit 1.092.056 |  |
| 01.P13.N50 075 | REI 120 A DUE BATTENTI CM. 140X200 | cad | € 601,00 | Lit 1.163.698 |  |
| 01.P13.N50 080 | REI 120 A DUE BATTENTI CM. 160X200 | cad | € 631,00 | Lit 1.221.786 |  |
| 01.P13.N50 085 | REI 120 A DUE BATTENTI CM. 180X200 | cad | € 659,00 | Lit 1.276.001 |  |
| 01.P13.N50 090 | REI 120 A DUE BATTENTI CM. 200X200 | cad | € 690,00 | Lit 1.336.026 |  |
|  | SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO P13.N50 PER PORTE ANTINCENDIO COMPLETE DI OBLO' VETRATO DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X40 O DEL DIAMETRO DI CM. 40 |  |  |  |  |
| 01.P13.N55 005 | CON VETRO REI 60 | cad | € 268,00 | Lit 518.920 |  |
| 01.P13.N55 010 | CON VETRO REI 120 | cad | € 581,00 | Lit 1.124.972 |  |
|  | PROVVISTA DI SERRAMENTI METALLICI VETRATI, CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE E RESISTENZA AL FUOCO NELLE CLASSI REI SOTTO INDICATE, PER FINESTRE ED INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO E NUMERO DI BATTENTI, COSTITUITI DA TUBOLARI IN ACCIAIO CON INTERPOSTO MATERIALE ISOLANTE SIA NEL TELAIO PERIMETRALE SIA NEI PROFILI, COMPLETI DI GUARNIZIONI AUTOESPANDENTI ED AUTOESTINGUENTI, CERNIERE, FERRAMENTA E PROFILI FERMAVETRO IN ACCIAIO, VERNICIATURA A FORNO, CORREDATI DI SPECCHIATURE CON VETRI STRATIFICATI COMPOSTI DA TRE LASTRE CON INTERPOSTI DUE STRATI DI SCHIUMA ISOLANTE AUTOESPANDENTE, AD UNO O PIU' BATTENTI NEI DISEGNI INDICATI DALLA DIREZIONE LAVORI |  |  |  |  |
| 01.P13.P00 005 | REI 60 - ANCHE CON PARTI FISSE | mq | € 1.264,00 | Lit 2.447.445 |  |
| 01.P13.P00 010 | REI 60 - CON SOPRALUCE CENTINATO O A WASISTAS | mq | € 1.422,00 | Lit 2.753.375 |  |
| 01.P13.P00 015 | REI 90 - VETRATE FISSE | mq | € 1.428,00 | Lit 2.764.993 |  |
| 01.P13.P00 020 | REI 90 - PARTI APRIBILI AD UN BATTENTE | mq | € 1.392,00 | Lit 2.695.287 |  |
| 01.P13.P00 025 | REI 90 - PARTI APRIBILI A DUE BATTENTI | mq | € 1.349,00 | Lit 2.612.028 |  |
| 01.P13.P00 030 | REI 120 - VETRATE FISSE | mq | € 1.891,00 | Lit 3.661.486 |  |
| 01.P13.P00 035 | REI 120 - PARTI APRIBILI AD UN BATTENTE | mq | € 1.803,00 | Lit 3.491.094 |  |
| 01.P13.P00 040 | REI 120 - PARTI APRIBILI A DUE BATTENTI | mq | € 1.876,00 | Lit 3.632.442 |  |

| 01.P14 | MINUTERIA METALLICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FERROGLIERA PER SERRATURA |  |  |  |  |
| 01.P14.A10 005 | NERA | cad | € 0,54 | Lit 1.045 |  |
| 01.P14.A10 010 | A GORGES, TIPO A LAMPADA, PER CANCELLI | cad | € 1,34 | Lit 2.594 |  |
| 01.P14.A10 015 | TIPO A SCATOLA | cad | € 1,77 | Lit 3.427 |  |
| 01.P14.A10 020 | TIPO A BECCO D'ANITRA | cad | € 1,07 | Lit 2.071 |  |
| 01.P14.A10 025 | TIPO GORGES IN FERRO | cad | € 0,64 | Lit 1.239 |  |
| 01.P14.A10 030 | TIPO GRANDE IN FERRO | cad | € 0,59 | Lit 1.142 |  |
| 01.P14.A10 035 | TIPO GRANDE IN OTTONE | cad | € 2,68 | Lit 5.189 |  |
| 01.P14.A10 040 | TIPO GORGES IN OTTONE | cad | € 3,20 | Lit 6.196 |  |
|  | FERROGLIERA A MURO CON PATTA PER SERRATURA DI PORTE DA CANTINA |  |  |  |  |
| 01.P14.A20 005 |  | cad | € 1,94 | Lit 3.756 |  |
|  | FERROGLIERA ADATTA ALLE SERRATURE PER PORTE GABINETTI |  |  |  |  |
| 01.P14.A30 005 |  | cad | € 0,67 | Lit 1.297 |  |
|  | FERROGLIETTO ORIZZONTALE IN FERRO |  |  |  |  |
| 01.P14.A40 005 | CON CARTELLE DA MM.200 | cad | € 1,40 | Lit 2.710 |  |
| 01.P14.A40 010 | CON CARTELLE DA MM.250 | cad | € 1,67 | Lit 3.233 |  |
| 01.P14.A40 015 | CON CARTELLE DA MM.350 | cad | € 2,34 | Lit 4.530 |  |
| 01.P14.A40 020 | CON CARTELLE DA MM.500 | cad | € 2,80 | Lit 5.421 |  |
| 01.P14.A40 025 | CON CARTELLE DA MM.600 | cad | € 3,27 | Lit 6.331 |  |
|  | PALETTO IN FERRO SU CARTELLE DA MM.35-CORSA MM. 13 |  |  |  |  |
| 01.P14.A50 005 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.150 | cad | € 1,04 | Lit 2.013 |  |
| 01.P14.A50 010 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.200 | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |  |
| 01.P14.A50 015 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.300 | cad | € 1,37 | Lit 2.652 |  |
| 01.P14.A50 020 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.400 | cad | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
| 01.P14.A50 025 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.500 | cad | € 1,78 | Lit 3.446 |  |
| 01.P14.A50 030 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.600 | cad | € 2,00 | Lit 3.872 |  |
|  | PALETTO IN FERRO SU CARTELLE DA MM.45-CORSA MM. 14 CIRCA |  |  |  |  |
| 01.P14.A60 005 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.150 | cad | € 1,68 | Lit 3.252 |  |
| 01.P14.A60 010 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.200 | cad | € 2,12 | Lit 4.104 |  |
| 01.P14.A60 015 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.300 | cad | € 3,00 | Lit 5.808 |  |
| 01.P14.A60 020 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.400 | cad | € 3,82 | Lit 7.396 |  |
| 01.P14.A60 025 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.500 | cad | € 4,77 | Lit 9.236 |  |
| 01.P14.A60 030 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.600 | cad | € 4,94 | Lit 9.565 |  |
|  | PALETTO IN FERRO SU CARTELLE DA MM.50-CORSA MM. 15 CIRCA |  |  |  |  |
| 01.P14.A70 005 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.150 | cad | € 1,74 | Lit 3.369 |  |
| 01.P14.A70 010 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.200 | cad | € 1,87 | Lit 3.620 |  |
| 01.P14.A70 015 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.300 | cad | € 2,12 | Lit 4.104 |  |
| 01.P14.A70 020 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.400 | cad | € 2,38 | Lit 4.608 |  |
| 01.P14.A70 025 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.500 | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |  |
| 01.P14.A70 030 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.600 | cad | € 2,90 | Lit 5.615 |  |
|  | PALETTO IN FERRO SU CARTELLE DA MM.70-CORSA MM. 17 CIRCA |  |  |  |  |
| 01.P14.A80 005 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.300 | cad | € 4,08 | Lit 7.899 |  |
| 01.P14.A80 010 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.600 | cad | € 5,21 | Lit 10.087 |  |
|  | PALETTO IN FERRO DA INCASSARE LARGHEZZA DI CIRCA MM.15, CON NICCHIA IN FERRO |  |  |  |  |
| 01.P14.A85 005 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.200 | cad | € 1,18 | Lit 2.284 |  |
| 01.P14.A85 010 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.300 | cad | € 1,54 | Lit 2.981 |  |
| 01.P14.A85 015 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.400 | cad | € 1,94 | Lit 3.756 |  |
| 01.P14.A85 020 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.500 | cad | € 2,94 | Lit 5.692 |  |
| 01.P14.A85 025 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.600 | cad | € 3,81 | Lit 7.377 |  |
|  | PALETTO IN FERRO DA INCASSARE DELLA LARGHEZZA DI CIRCA MM.25, CON NICCHIA IN FERRO |  |  |  |  |
| 01.P14.A90 005 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.200 | cad | € 1,60 | Lit 3.098 |  |
| 01.P14.A90 010 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.300 | cad | € 1,85 | Lit 3.582 |  |
| 01.P14.A90 015 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.400 | cad | € 2,02 | Lit 3.911 |  |
| 01.P14.A90 020 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.500 | cad | € 2,24 | Lit 4.337 |  |
| 01.P14.A90 025 | DELLA LUNGHEZZA DI MM.600 | cad | € 2,44 | Lit 4.724 |  |
|  | PALETTO DA INCASSARE COMPLETO DI ASTE, VITI E OGNI ACCESSORIO PER IL FISSAGGIO, CORSA MM.14 |  |  |  |  |
| 01.P14.A92 005 | IN ACCIAIO ZINCATO - DOPPIA MANDATA | cad | € 12,30 | Lit 23.816 |  |
|  | PALETTO VERTICALE DA SALDARE IN ACCIAIO ZINCATO, POMELLO RIVESTITO IN PLASTICA O SIMILARE,COMPLETO DI FERROGLIERA, CORSA MM.30 |  |  |  |  |
| 01.P14.A94 005 | LUNGHEZZA CM.18 - CIRCA | cad | € 2,36 | Lit 4.569 |  |
| 01.P14.A94 010 | LUNGHEZZA CM.30 - CIRCA | cad | € 2,60 | Lit 5.034 |  |
| 01.P14.A94 015 | LUNGHEZZA CM.50 - CIRCA | cad | € 3,34 | Lit 6.467 |  |
|  | PALETTO DA SALDARE AMBIDESTRO,IN ACCIAIO LUCIDO COMPLETO DI PASSANTI E LEVA,CORSA MM.30-SPESSORE MM.9 |  |  |  |  |
| 01.P14.A95 005 | LUNGHEZZA CM.45 A DUE PASSANTI | cad | € 4,07 | Lit 7.880 |  |
| 01.P14.A95 010 | LUNGHEZZA CM.80 A TRE PASSANTI | cad | € 6,08 | Lit 11.772 |  |
|  | PALETTO DA SALDARE AMBIDESTRO, IN ACCIAIO LUCIDO COMPLETO DI PASSANTI E LEVA, CORSA MM.30-SPESSORE MM.6 |  |  |  |  |
| 01.P14.A96 005 | LUNGHEZZA CM.45 A DUE PASSANTI | cad | € 3,07 | Lit 5.944 |  |
| 01.P14.A96 010 | LUNGHEZZA CM.80 A TRE PASSANTI | cad | € 3,85 | Lit 7.454 |  |
|  | CERNIERA A NODO CON SPINA FISSA IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| 01.P14.B00 005 | DELLA DIMENSIONE DI MM.63X45 | cad | € 0,42 | Lit 813 |  |
| 01.P14.B00 010 | DELLE DIMENSIONI DI MM.86X62 | cad | € 0,49 | Lit 948 |  |
| 01.P14.B00 015 | DELLE DIMENSIONI DI MM.100X70 | cad | € 0,62 | Lit 1.200 |  |
| 01.P14.B00 020 | DELLE DIMENSIONI DI MM.120X78 | cad | € 0,71 | Lit 1.374 |  |
|  | CERNIERA A NODO CON SPINA A LEVARE IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| 01.P14.B10 005 | DELLE DIMENSIONI MM.63X45 | cad | € 0,29 | Lit 561 |  |
| 01.P14.B10 010 | DELLE DIMENSIONI DI MM.86X62 | cad | € 0,48 | Lit 929 |  |
| 01.P14.B10 015 | DELLE DIMENSIONI DI MM.100X70 | cad | € 0,65 | Lit 1.258 |  |
| 01.P14.B10 020 | DELLE DIMENSIONI DI MM.120X78 | cad | € 1,22 | Lit 2.362 |  |
|  | CERNIERA A SFILARE CON RONDELLA IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| 01.P14.B20 005 | LUNGHEZZA MM.80 | cad | € 0,24 | Lit 464 |  |
| 01.P14.B20 010 | LUNGHEZZA MM.100 | cad | € 0,29 | Lit 561 |  |
| 01.P14.B20 015 | LUNGHEZZA MM.120 | cad | € 0,37 | Lit 716 |  |
| 01.P14.B20 020 | LUNGHEZZA MM.140 | cad | € 0,47 | Lit 910 |  |
| 01.P14.B20 025 | LUNGHEZZA MM.160 | cad | € 0,78 | Lit 1.510 |  |
|  | CERNIERA A MOLLA IN ACCIAIO, A SEMPLICE EFFETTO |  |  |  |  |
| 01.P14.B30 005 | ALTEZZA MM.75 | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |  |
| 01.P14.B30 010 | ALTEZZA MM.100 | cad | € 3,12 | Lit 6.041 |  |
| 01.P14.B30 015 | ALTEZZA MM.125 | cad | € 4,17 | Lit 8.074 |  |
| 01.P14.B30 020 | ALTEZZA MM.150 | cad | € 5,47 | Lit 10.591 |  |
|  | CERNIERA A MOLLA IN ACCIAIO DOPPIO EFFETTO |  |  |  |  |
| 01.P14.B40 005 | ALTEZZA MM.75 | cad | € 3,12 | Lit 6.041 |  |
| 01.P14.B40 010 | ALTEZZA MM.100 | cad | € 3,91 | Lit 7.570 |  |
| 01.P14.B40 015 | ALTEZZA MM.125 | cad | € 5,55 | Lit 10.746 |  |
| 01.P14.B40 020 | ALTEZZA MM.150 | cad | € 7,47 | Lit 14.463 |  |
|  | CERNIERA A NODO IN OTTONE DELLE DIMENSIONI DI MM.63X45 O 86X72 O 100X70 O 120X78 |  |  |  |  |
| 01.P14.B50 005 | TIPO A NODO A SPINA FISSA | kg | € 9,99 | Lit 19.343 |  |
| 01.P14.B50 010 | TIPO A NODO CON SPINA A LEVARE | kg | € 9,99 | Lit 19.343 |  |
| 01.P14.B50 015 | TIPO A SFILARE | kg | € 9,99 | Lit 19.343 |  |
|  | FORNITURA DI CERNIERA SUPERIORE PER PORTE A BATTENTE |  |  |  |  |
| 01.P14.B55 005 | DESTRA O SINISTRA | cad | € 15,20 | Lit 29.431 |  |
| 01.P14.B55 010 | DESTRA O SINISTRA PER PORTE A VENTOLA | cad | € 10,50 | Lit 20.330 |  |
|  | LUCCHETTO DA MM.50 CON DUE CHIAVI |  |  |  |  |
| 01.P14.B60 005 | TIPO A SCATTO | cad | € 3,04 | Lit 5.886 |  |
| 01.P14.B60 010 | TIPO YALE | cad | € 3,85 | Lit 7.454 |  |
|  | CREMONESE A SCATOLA ESCLUSA LA BACCHETTA |  |  |  |  |
| 01.P14.B70 005 | IN FERRO | cad | € 1,57 | Lit 3.039 |  |
| 01.P14.B70 010 | IN OTTONE | cad | € 7,74 | Lit 14.986 |  |
|  | CREMONESE INCASSATA |  |  |  |  |
| 01.P14.B80 005 | CON MANIGLIA IN LEGA DI ALLUMINIO | cad | € 1,47 | Lit 2.846 |  |
| 01.P14.B80 010 | CON MANIGLIA IN OTTONE | cad | € 7,74 | Lit 14.986 |  |
|  | MANIGLIA (BILANCINO)COMPLETA DI SFILO DI GRUCCIA ED ACCESSORI PER IL FISSAGGIO |  |  |  |  |
| 01.P14.C00 005 | OTTONE (PIENA) | cad | € 9,35 | Lit 18.104 |  |
|  | MANIGLIA (BILANCINO) COMPLETA DI PLACCA O ROSETTA DI RITEGNO, STILO DI GRUCCIA ED ACCESSORI DI FISSAGGIO |  |  |  |  |
| 01.P14.C10 005 | IN LEGA DI ALLUMINIO | cad | € 5,21 | Lit 10.087 |  |
| 01.P14.C10 010 | IN OTTONE | cad | € 9,35 | Lit 18.104 |  |
|  | MANIGLIA IN OTTONE CROMATO (ORO,ARGENTO,ECC) COMPLETA DI CHIAVE ED ACCESSORI PER IL FISSAGGIO |  |  |  |  |
| 01.P14.C12 005 | PER PORTE INTERNE | cad | € 6,08 | Lit 11.772 |  |
| 01.P14.C12 010 | PER FINESTRE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
|  | MANIGLIA IN OTTONE (TIPO TORINO-TORNITO) COMPLETA DI CHIAVI E ACCESSORI PER IL FISSAGGIO |  |  |  |  |
| 01.P14.C14 005 | IN OTTONE CROMATO PER FINESTRE | cad | € 6,18 | Lit 11.966 |  |
| 01.P14.C14 010 | IN OTTONE LUCIDO PER FINESTRE | cad | € 5,80 | Lit 11.230 |  |
| 01.P14.C14 015 | IN OTTONE CROMATO PER PORTE INTERNE | cad | € 8,88 | Lit 17.194 |  |
| 01.P14.C14 020 | IN OTTONE LUCIDO PER PORTE INTERNE | cad | € 8,28 | Lit 16.032 |  |
|  | MANIGLIA IN LEGA DI ALLUMINIO COMPLETA DI CHIAVI ED ACCESSORI |  |  |  |  |
| 01.P14.C16 005 | TIPO MILANO PER FINESTRE | cad | € 2,17 | Lit 4.201 |  |
| 01.P14.C16 010 | TIPO MILANO PER PORTE INTERNE | cad | € 3,30 | Lit 6.389 |  |
| 01.P14.C16 015 | TIPO CORNO PER FINESTRE | cad | € 2,00 | Lit 3.872 |  |
| 01.P14.C16 020 | TIPO CORNO PER PORTE INTERNE | cad | € 2,43 | Lit 4.705 |  |
|  | MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRENSIVO DI BARRA ORIZZONTALE VERNICIATA DA APPLICARSI SU PORTE DESTINATE A LOCALI DI RISCALDAMENTO OVE LA POTENZA CALORIFERA SIA SUPERIORE A 70 KW (60000 KCAL/H) |  |  |  |  |
| 01.P14.C17 005 | CON APERTURA DALL'ESTERNO CON CHIAVE | cad | € 65,50 | Lit 126.825 |  |
|  | MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO LATERALE, CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO COMPRENSIVO DI BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO |  |  |  |  |
| 01.P14.C18 005 | CON APERTURA DALL'ESTERNO CON CHIAVE | cad | € 93,50 | Lit 181.041 |  |
| 01.P14.C18 010 | CON APERTURA DALL'ESTERNO CON MANIGLIA E CHIAVE | cad | € 121,00 | Lit 234.288 |  |
| 01.P14.C18 015 | SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO | cad | € 69,50 | Lit 134.570 |  |
|  | MANIGLIONE ANTIPANICO CON SCROCCO ALTO E BASSO, MANIGLIA IN ACCIAIO CON BLOCCAGGIO CON CHIAVE E CILINDRO ESTERNO CON FUNZIONAMENTO DALL'INTERNO CON BARRA ORIZZONTALE IN ACCIAIO CROMATO |  |  |  |  |
| 01.P14.C19 005 | CON FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO CON MANIGLIA | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |  |
| 01.P14.C19 010 | SENZA FUNZIONAMENTO DALL'ESTERNO | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |  |
|  | POMO PER PORTE INGRESSO, IN OTTONE FUSO CON GAMBO FILETTATO E DADO (TIPO A COPPA) |  |  |  |  |
| 01.P14.C20 005 | DIAMETRO MM.40 | cad | € 2,20 | Lit 4.259 |  |
| 01.P14.C20 010 | DIAMETRO MM.50 | cad | € 2,84 | Lit 5.499 |  |
| 01.P14.C20 015 | DIAMETRO MM.60 | cad | € 3,47 | Lit 6.718 |  |
| 01.P14.C20 020 | DIAMETRO MM.70 | cad | € 4,13 | Lit 7.996 |  |
| 01.P14.C20 025 | DIAMETRO MM.80 | cad | € 5,04 | Lit 9.758 |  |
|  | POMO A SERRATURA PER PORTE AULE SCUOLE O GABINETTI DEL TIPO PREMI-APRI COMPLETO DI VITI ED ACCESSORI PER IL FISSAGGIO (CROMATO TIPO ORO O ALLUMINIO) |  |  |  |  |
| 01.P14.C25 005 | CON SOLO PULSANTE | cad | € 8,68 | Lit 16.806 |  |
| 01.P14.C25 010 | CON BLOCCAGGIO E CHIAVE | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
| 01.P14.C25 015 | CON BLOCCAGGIO E SICUREZZA | cad | € 14,10 | Lit 27.301 |  |
| 01.P14.C25 020 | CON BLOCCAGGIO E SOLO CHIAVE SICUREZZA | cad | € 13,70 | Lit 26.526 |  |
| 01.P14.C25 025 | CON BLOCCAGGIO, DOPPIA CHIAVE E SICUREZZA | cad | € 17,30 | Lit 33.497 |  |
|  | MOLLA DI RICAMBIO PER APPARECCHI A PRESSIONE PER CHIUSURA AUTOMATICA DELLE PORTE |  |  |  |  |
| 01.P14.C30 005 | TIPO N.1. | cad | € 5,19 | Lit 10.049 |  |
| 01.P14.C30 010 | TIPO N.2 | cad | € 6,38 | Lit 12.353 |  |
| 01.P14.C30 015 | TIPO N.3 | cad | € 7,76 | Lit 15.025 |  |
| 01.P14.C30 020 | TIPO N.4 | cad | € 11,00 | Lit 21.298 |  |
|  | MOLLA A PRESSIONE PER CHIUSURA AUTOMATICA DELLE PORTE |  |  |  |  |
| 01.P14.C40 005 | TIPO N.1 | cad | € 53,50 | Lit 103.590 |  |
| 01.P14.C40 010 | TIPO N.2 | cad | € 60,10 | Lit 116.369 |  |
| 01.P14.C40 015 | TIPO N.3 | cad | € 73,50 | Lit 142.315 |  |
| 01.P14.C40 020 | TIPO N.4 | cad | € 89,50 | Lit 173.296 |  |
|  | CHIAVE DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA |  |  |  |  |
| 01.P14.C50 005 | IN OTTONE ZINCATO | cad | € 5,74 | Lit 11.114 |  |
|  | CHIAVE TIPO YALE |  |  |  |  |
| 01.P14.C60 005 | IN OTTONE | cad | € 0,93 | Lit 1.800 |  |
| 01.P14.C60 010 | IN ALLUMINIO | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |  |
|  | CORDE IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| 01.P14.C70 005 | DIAMETRO MM.3 | ml | € 0,12 | Lit 232 |  |
| 01.P14.C70 010 | DIAMETRO MM.4 | ml | € 0,18 | Lit 348 |  |
| 01.P14.C70 015 | DIAMETRO MM.5 | ml | € 0,26 | Lit 503 |  |
| 01.P14.C70 020 | DIAMETRO MM.6 | ml | € 0,28 | Lit 542 |  |
| 01.P14.C70 025 | DIAMETRO MM.8 | ml | € 0,41 | Lit 793 |  |
| 01.P14.C70 030 | DIAMETRO MM.10 | ml | € 0,54 | Lit 1.045 |  |
| 01.P14.C70 035 | DIAMETRO MM.12 | ml | € 0,82 | Lit 1.587 |  |
|  | MOSTRINE PIANE DI QUALUNQUE TIPO E LUNGHEZZA PER CIRCA MM.80, CON FORO PER CHIAVE E MANIGLIA |  |  |  |  |
| 01.P14.C80 005 | IN OTTONE | cad | € 1,74 | Lit 3.369 |  |
| 01.P14.C80 010 | IN LEGA DI ALLUMINIO | cad | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
|  | MOSTRINE PIANE DI QUALUNQUE TIPO DEL DIAMETRO DI CIRCA MM.50, CON FORO PER CHIAVE |  |  |  |  |
| 01.P14.C90 005 | IN OTTONE | cad | € 1,74 | Lit 3.369 |  |
| 01.P14.C90 010 | IN LEGA DI ALLUMINIO | cad | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
|  | PLACCA PER MANIGLIA CON FORO PER CHIAVE DELLE DIMENSIONI DI CIRCA MM.220 PER 35 |  |  |  |  |
| 01.P14.E00 005 | IN OTTONE | cad | € 1,04 | Lit 2.013 |  |
| 01.P14.E00 010 | IN LEGA DI ALLUMINIO | cad | € 0,87 | Lit 1.684 |  |
|  | ROSETTA DI RITEGNO PER MANIGLIE IN LEGA DI ALLUMINIO |  |  |  |  |
| 01.P14.E10 005 |  | cad | € 2,52 | Lit 4.879 |  |
|  | STAFFA PORTA LUCCHETTO |  |  |  |  |
| 01.P14.E20 005 | LUCIDA | cad | € 3,12 | Lit 6.041 |  |
| 01.P14.E20 010 | VERNICIATA IN NERO | cad | € 1,91 | Lit 3.698 |  |
| 01.P14.E20 020 | TIPO CON OCCHIELLO, VITI PASSANTE E DADO | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |  |
|  | CATENA FERRO PER LUCCHETTI ED ANELLI SALDATI |  |  |  |  |
| 01.P14.E30 005 | DI DIAMETRO 4,4 MM CIRCA | ml | € 2,17 | Lit 4.201 |  |
|  | GANCIO IN FERRO |  |  |  |  |
| 01.P14.E40 005 | PER FISSAGGIO LAVAGNE | cad | € 0,43 | Lit 832 |  |
| 01.P14.E40 010 | PER FISSAGGIO ATTACCAPANNI | cad | € 0,43 | Lit 832 |  |
|  | GANCETTO PER ASSICURARE PORTE E FINESTRE DI LUNGHEZZA DA CM.12-20 IN FERRO LUCIDO COMPRESI GLI OCCHIELLI |  |  |  |  |
| 01.P14.E50 005 |  | cad | € 0,26 | Lit 503 |  |
|  | RIVETTO |  |  |  |  |
| 01.P14.E60 005 | IN FERRO | kg | € 2,43 | Lit 4.705 |  |
| 01.P14.E60 010 | IN RAME | kg | € 5,64 | Lit 10.920 |  |
|  | ORNAMENTI IN GHISA |  |  |  |  |
| 01.P14.E70 005 |  | kg | € 1,13 | Lit 2.187 |  |
|  | ASTE IN FERRO PIANE O SAGOMATE |  |  |  |  |
| 01.P14.E80 005 |  | ml | € 0,85 | Lit 1.645 |  |
|  | PASSANTI PER CREMONESI |  |  |  |  |
| 01.P14.E90 005 | IN FERRO | cad | € 0,09 | Lit 174 |  |
| 01.P14.E90 010 | IN OTTONE | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |  |
|  | PIASTRE IN OTTONE PER CREMONESE INCASSATA |  |  |  |  |
| 01.P14.E95 005 |  | cad | € 0,24 | Lit 464 |  |
|  | STILE DI GRUCCIA |  |  |  |  |
| 01.P14.F00 005 | TIPO QUADRO | cad | € 0,52 | Lit 1.006 |  |
| 01.P14.F00 010 | TIPO FILETTATO | cad | € 0,69 | Lit 1.336 |  |
|  | BILANCINO PER SCURI, COMPLETO |  |  |  |  |
| 01.P14.F10 005 |  | cad | € 0,87 | Lit 1.684 |  |
|  | MEDAGLIA IN OTTONE, NUMERATA, PER CHIAVI CON CATENELLA |  |  |  |  |
| 01.P14.F20 005 |  | cad | € 0,37 | Lit 716 |  |
|  | ANELLO PER CHIAVI |  |  |  |  |
| 01.P14.F30 005 |  | cad | € 0,09 | Lit 174 |  |
|  | BRACCIO REGOLABILE PER INFISSI A SPORGERE, 5 POSIZIONI DI APERTURA, INSERIBILI IN LUCI COMPRESE TRA MM.6 E MM.16,COMPLETI DI OGNI ACCESSORIO PER IL FISSAGGIO,CORSA MM.88 CIRCA |  |  |  |  |
| 01.P14.F32 005 | IN ACCIAIO ZINCATO | cad | € 6,08 | Lit 11.772 |  |
| 01.P14.F32 010 | IN ACCIAIO INOX 18/8 (AISI 304) | cad | € 7,81 | Lit 15.122 |  |
|  | BRACCIO D'ARRESTO PER INFISSI A WASISTAS IN FERRO E ALLUMINIO,SGANCIABILE,PER RIBALTAMENTO DELLO SPORTELLO,INSERIBILE IN LUCI COMPRESE TRA I 10 E 16 MM. COMPLETI DI OGNI ACCESSORIO |  |  |  |  |
| 01.P14.F34 005 | IN ACCIAIO ZINCATO | cad | € 3,04 | Lit 5.886 |  |
| 01.P14.F34 010 | IN ACCIAIO INOX 18/8 (AISI 304) | cad | € 4,51 | Lit 8.732 |  |
|  | NOTTOLINI IN ACCIAIO PER WASISTAS |  |  |  |  |
| 01.P14.F40 005 |  | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |  |
|  | TELARINI IN FERRO CON CERNIERA, NOTTOLINO E GANCIO DI CHIUSURA |  |  |  |  |
| 01.P14.F50 005 |  | mq | € 7,99 | Lit 15.470 |  |
|  | BORCHIE IN OTTONE LUCIDATO O CROMATO |  |  |  |  |
| 01.P14.F60 005 |  | cad | € 0,24 | Lit 464 |  |
|  | SUPPORTI A RULLO PER AVVOLGIBILI |  |  |  |  |
| 01.P14.F70 005 |  | cad | € 1,40 | Lit 2.710 |  |
|  | PULEGGIA IN LAMIERA |  |  |  |  |
| 01.P14.F80 005 |  | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |  |
|  | AVVOLGITORI AUTOMATICI DELLE CINGHIE CON PLACCA NICHELATA E CASSETTO DI PROTEZIONE COMPLETI AD INCASSO (M6) |  |  |  |  |
| 01.P14.F90 005 |  | cad | € 2,95 | Lit 5.711 |  |
|  | AVVOLGITORI AUTOMATICI, ESTERNI ALLA PARETE, CON PLACCA NICHELATA |  |  |  |  |
| 01.P14.G00 005 |  | cad | € 5,15 | Lit 9.971 |  |
|  | FERMACINGHIE |  |  |  |  |
| 01.P14.G10 005 |  | cad | € 1,47 | Lit 2.846 |  |
|  | GUIDA CINGHIE |  |  |  |  |
| 01.P14.G20 005 |  | cad | € 0,17 | Lit 329 |  |
|  | PERNI PER RULLI PER PERSIANE AVVOLGIB.FORCELLE |  |  |  |  |
| 01.P14.G30 005 |  | cad | € 0,85 | Lit 1.645 |  |
|  | SCODELLINI PER PERNI DEI RULLI PER PERSIANE AVVOLGIBILI |  |  |  |  |
| 01.P14.G40 005 |  | cad | € 0,69 | Lit 1.336 |  |
|  | ASTUCCI PER CUSCINETTI DELLE TESTATE DEI RULLI |  |  |  |  |
| 01.P14.G50 005 |  | cad | € 1,04 | Lit 2.013 |  |
|  | GUIDE AD U IN FERRO |  |  |  |  |
| 01.P14.G70 005 |  | kg | € 1,04 | Lit 2.013 |  |
|  | GANCI PER AVVOLGIBILI |  |  |  |  |
| 01.P14.G80 005 |  | cad | € 0,09 | Lit 174 |  |
|  | CARRUCOLE NORMALI DI FERRO PER PERSIANE SCORREVOLI |  |  |  |  |
| 01.P14.G90 005 |  | cad | € 0,61 | Lit 1.181 |  |
|  | RULLI IN FERRO COMPLETI |  |  |  |  |
| 01.P14.H00 005 |  | ml | € 7,99 | Lit 15.470 |  |
|  | MOLLE |  |  |  |  |
| 01.P14.H10 005 |  | kg | € 1,74 | Lit 3.369 |  |
|  | SUPPORTI(FIANCHETTI) |  |  |  |  |
| 01.P14.H20 005 |  | cad | € 1,91 | Lit 3.698 |  |
|  | PULEGGE(SCATOLE) |  |  |  |  |
| 01.P14.H30 005 |  | cad | € 2,17 | Lit 4.201 |  |
|  | INGRANAGGI ED ALBERI |  |  |  |  |
| 01.P14.H40 005 |  | kg | € 3,04 | Lit 5.886 |  |
|  | VITI ZINCATE CON RANELLA |  |  |  |  |
| 01.P14.L00 005 | TIPO NORMALE - LUNGHEZZA MM. 60 | cad | € 0,03 | Lit 58 |  |
| 01.P14.L00 010 | TIPO NORMALE - LUNGHEZZA MM. 70 | cad | € 0,04 | Lit 77 |  |
| 01.P14.L00 015 | TIPO NORMALE - LUNGHEZZA MM. 80 | cad | € 0,04 | Lit 77 |  |
| 01.P14.L00 020 | TIPO SPECIALE - LUNGHEZZA MM. 100 | cad | € 0,09 | Lit 174 |  |
| 01.P14.L00 025 | TIPO SPECIALE - LUNGHEZZA MM.130 | cad | € 0,13 | Lit 251 |  |
|  | VITI ZINCATE A TESTA QUADRA E DOPPIA ROSETTA |  |  |  |  |
| 01.P14.L10 005 | LUNGHEZZA MM.60 | cad | € 0,05 | Lit 96 |  |
| 01.P14.L10 010 | LUNGHEZZA MM. 70 | cad | € 0,07 | Lit 135 |  |
| 01.P14.L10 015 | LUNGHEZZA MM. 110 | cad | € 0,13 | Lit 251 |  |
|  | VITI E RIBATTINI |  |  |  |  |
| 01.P14.L20 005 | IN FERRO | kg | € 2,34 | Lit 4.530 |  |
| 01.P14.L20 010 | IN OTTONE | kg | € 7,81 | Lit 15.122 |  |
| 01.P14.L20 015 | IN OTTONE CROMATO | kg | € 9,98 | Lit 19.323 |  |
| 01.P14.L20 020 | IN RAME | kg | € 6,94 | Lit 13.437 |  |
|  | VITI DI ACCIAIO AUTOFILETTANTI GREZZE |  |  |  |  |
| 01.P14.L30 005 |  | kg | € 6,94 | Lit 13.437 |  |
|  | CHIODI A SPARARE IN ACCIAIO COMPLETI DI CARICA ESPLOSIVA |  |  |  |  |
| 01.P14.L40 005 | LUNGHEZZA CM.3 | cad | € 0,30 | Lit 580 |  |
| 01.P14.L40 010 | LUNGHEZZA CM. 4 | cad | € 0,33 | Lit 638 |  |
| 01.P14.L40 015 | LUNGHEZZA CM. 5 | cad | € 0,37 | Lit 716 |  |
| 01.P14.L40 020 | LUNGHEZZA CM. 6,5 | cad | € 0,39 | Lit 755 |  |
|  | CHIODI SEMPLICI PRIGIONIERI CON CAPSULA A MEDIA CARICA |  |  |  |  |
| 01.P14.L50 005 |  | cad | € 0,30 | Lit 580 |  |
|  | CHIODI ZINCATI |  |  |  |  |
| 01.P14.L60 005 | LUNGHEZZA MM. 40 | kg | € 2,93 | Lit 5.673 |  |
| 01.P14.L60 010 | LUNGHEZZA MM. 60 | kg | € 2,79 | Lit 5.402 |  |
| 01.P14.L60 015 | LUNGHEZZA MM.100 | kg | € 2,65 | Lit 5.131 |  |
|  | CHIODI FUCINATI (CAVIGLIE, BROCCONI) |  |  |  |  |
| 01.P14.L70 005 |  | kg | € 2,00 | Lit 3.872 |  |
|  | FERRO FORGIATO PER STAFFONI, GRAPPE,GHIERE ECC. |  |  |  |  |
| 01.P14.L80 005 |  | kg | € 2,08 | Lit 4.027 |  |
|  | BROCCONI E CHIODI A RAMPINO FORGIATI |  |  |  |  |
| 01.P14.L90 005 |  | kg | € 2,50 | Lit 4.840 |  |
|  | PUNTE ITALIA |  |  |  |  |
| 01.P14.M00 005 | NERE | kg | € 2,60 | Lit 5.034 |  |
| 01.P14.M00 010 | ZINCATE | kg | € 3,04 | Lit 5.886 |  |
|  | BULLONI DI FERRO FILETTATI CON DADI E ROSETTE |  |  |  |  |
| 01.P14.M10 005 |  | kg | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
|  | TASSELLI AD ESPANSIONE - (COMPLETI) |  |  |  |  |
| 01.P14.M20 005 | LUNGHEZZA CM.3 - IN GOMMA | cad | € 0,09 | Lit 174 |  |
| 01.P14.M20 010 | LUNGHEZZA CM.6 - IN GOMMA | cad | € 0,13 | Lit 251 |  |
| 01.P14.M20 015 | LUNGHEZZA CM.6 - IN ACCIAIO | cad | € 0,22 | Lit 425 |  |
|  | TASSELLINI IN PLASTICA AD ESPANSIONE (SENZA VITE) |  |  |  |  |
| 01.P14.M30 005 |  | cad | € 0,02 | Lit 38 |  |
|  | RAMPONI CON GAMBO IN RAME |  |  |  |  |
| 01.P14.M50 005 |  | cad | € 0,09 | Lit 174 |  |
|  | GRAFFE DA MM. 55 IN LAMIERA ZINCATA PER COLMI |  |  |  |  |
| 01.P14.M60 005 |  | cad | € 0,12 | Lit 232 |  |
|  | FORNITURA DI CHIUDIPORTA A PAVIMENTO PER PORTE CON PESO MASSIMO DI KG.100 |  |  |  |  |
| 01.P14.M70 005 | LARGHEZZA MASSIMA M.0,90 | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |  |
| 01.P14.M70 010 | LARGHEZZA MASSIMA M.1,10 | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |  |
|  | FORNITURA DI CHIUDIPORTA A PAVIMENTO PER PORTE CON PESO MASSIMO DI KG.200 |  |  |  |  |
| 01.P14.M75 005 | LARGHEZZA MASSIMA M.1,30 | cad | € 167,00 | Lit 323.357 |  |
|  | FORNITURA DI BRACCI PER CHIUDIPORTA A PAVIMENTO |  |  |  |  |
| 01.P14.M80 005 | PER PORTE A VENTOLA,SINISTRE,DESTRE E A BATTENTE | cad | € 12,10 | Lit 23.428 |  |
|  | FORNITURA DI PIASTRA DI COPERTURA PER CHIUDIPORTA A PAVIMENTO |  |  |  |  |
| 01.P14.M90 005 | DESTRA O SINISTRA PER PORTE A VENTOLA | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |  |
| 01.P14.M90 010 | ACCIAIO INOX SATINATO | cad | € 8,35 | Lit 16.167 |  |
|  | MINUTERIE DI SERIE CORRENTE COME POMI, MOSTRINE, MANIGLIE, GUERNIZIONI, ASTUCCI, FERROGLIERE ROSETTE, OCCHIELLI, CERNIERE, GANCI, CREMONESI, PIASTRINE E SIMILI |  |  |  |  |
| 01.P14.N00 005 | IN FERRO | kg | € 11,30 | Lit 21.879 |  |
| 01.P14.N00 010 | IN OTTONE CROMATO | kg | € 20,00 | Lit 38.725 |  |
| 01.P14.N00 015 | IN ALLUMINIO ANODIZZATO | kg | € 17,40 | Lit 33.691 |  |
| 01.P14.N00 020 | IN ACCIAIO INOSSIDABILE | kg | € 12,40 | Lit 24.009 |  |
| 01.P14.N00 025 | IN BRONZO | kg | € 17,40 | Lit 33.691 |  |
| 01.P14.N00 030 | IN RAME | kg | € 17,40 | Lit 33.691 |  |
| 01.P14.N00 035 | IN OTTONE | kg | € 20,00 | Lit 38.725 |  |
|  | SARACINESCHE A CORPO OVALE, DI GHISA, ORGANI DI OTTONE,ALBERO DI ACCIAIO AL 13% DI CROMO,MADREVITE DI BRONZO, A FLANGE FORATE E DIMENSIONATE SECONDO TABELLA UNI 2223 PN 10 |  |  |  |  |
| 01.P14.N10 005 | DIAMETRO MM. 65 | cad | € 52,10 | Lit 100.879 |  |
| 01.P14.N10 010 | DIAMETRO MM. 80 | cad | € 60,10 | Lit 116.369 |  |
| 01.P14.N10 015 | DIAMETRO MM. 100 | cad | € 80,20 | Lit 155.288 |  |
| 01.P14.N10 020 | DIAMETRO MM. 125 | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |  |
| 01.P14.N10 025 | DIAMETRO MM. 150 | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |  |
| 01.P14.N10 030 | DIAMETRO MM. 200 | cad | € 227,00 | Lit 439.533 |  |
|  | SARACINESCHE A CORPO PIATTO, DI GHISA, ORGANI DI OTTONE, ALBERO DI ACCIAIO AL 13% DI CROMO,MADREVITE E BUSSOLA PREMISTOPPA DI BRONZO, A FLANGE FORATE E DIMENSIONATE SECONDO TABELLA UNI 2223 PN 10 |  |  |  |  |
| 01.P14.N15 005 | DIAMETRO MM. 65 | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |  |
| 01.P14.N15 010 | DIAMETRO MM. 80 | cad | € 49,50 | Lit 95.845 |  |
| 01.P14.N15 015 | DIAMETRO MM. 100 | cad | € 64,10 | Lit 124.114 |  |
| 01.P14.N15 020 | DIAMETRO MM. 125 | cad | € 78,20 | Lit 151.416 |  |
| 01.P14.N15 025 | DIAMETRO MM. 150 | cad | € 98,90 | Lit 191.497 |  |
| 01.P14.N15 030 | DIAMETRO MM. 200 | cad | € 165,00 | Lit 319.484 |  |
|  | FORNITURA DI FLANGIA PER SARACINESCHE IN GHISA CON RELATIVI BULLONI E GUARNIZIONE |  |  |  |  |
| 01.P14.N17 005 | IN ACCIAIO RIVESTITO | cad | € 28,10 | Lit 54.409 |  |
|  | FORNITURA DI CARTELLE IN POLIETILENE PER SARACINESCHE IN GHISA FLANGIATE |  |  |  |  |
| 01.P14.N18 005 | DIAMETRO MM. 200 | cad | € 19,10 | Lit 36.982 |  |
|  | VALVOLE DI RITENUTA A BATTENTE, CORPO, COPERCHIO E BATTENTE DI GHISA,ORGANI DI OTTONE,GUARNIZIONI DI GOMMA, A FLANGE FORATE E DIMENSIONATE SECONDO TABELLA UNI 2223 PN 10 |  |  |  |  |
| 01.P14.N20 005 | DIAMETRO MM. 40 | cad | € 48,80 | Lit 94.489 |  |
| 01.P14.N20 010 | DIAMETRO MM. 50 | cad | € 58,10 | Lit 112.497 |  |
| 01.P14.N20 015 | DIAMETRO MM. 65 | cad | € 84,80 | Lit 164.195 |  |
| 01.P14.N20 020 | DIAMETRO MM. 80 | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |  |
| 01.P14.N20 025 | DIAMETRO MM. 100 | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |  |
| 01.P14.N20 030 | DIAMETRO MM. 125 | cad | € 174,00 | Lit 336.910 |  |
| 01.P14.N20 035 | DIAMETRO MM. 150 | cad | € 232,00 | Lit 449.214 |  |
| 01.P14.N20 040 | DIAMETRO MM. 200 | cad | € 382,00 | Lit 739.655 |  |
|  | GIUNTI DI DILATAZIONE A SOFFIETTO DI ACCIAIO INOX, ATTACCHI A CORDOLI DA SALDARE DI ACCIAIO |  |  |  |  |
| 01.P14.N25 005 | DIAMETRO MM. 25 | cad | € 60,10 | Lit 116.369 |  |
| 01.P14.N25 010 | DIAMETRO MM. 32 | cad | € 66,80 | Lit 129.342 |  |
| 01.P14.N25 015 | DIAMETRO MM. 40 | cad | € 76,80 | Lit 148.705 |  |
| 01.P14.N25 020 | DIAMETRO MM. 50 | cad | € 82,20 | Lit 159.161 |  |
| 01.P14.N25 025 | DIAMETRO MM. 65 | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |  |
| 01.P14.N25 030 | DIAMETRO MM. 80 | cad | € 151,00 | Lit 292.376 |  |
| 01.P14.N25 035 | DIAMETRO MM. 100 | cad | € 167,00 | Lit 323.357 |  |
| 01.P14.N25 040 | DIAMETRO MM. 125 | cad | € 234,00 | Lit 453.087 |  |
| 01.P14.N25 045 | DIAMETRO MM. 150 | cad | € 318,00 | Lit 615.733 |  |
| 01.P14.N25 050 | DIAMETRO MM. 200 | cad | € 441,00 | Lit 853.895 |  |
|  | GIUNTI DI DILATAZIONE A SOFFIETTO DI ACCIAIO INOX RIVESTITO CON GUAINA DI ACCIAIO, ATTACCHI A CORDOLI DA SALDARE |  |  |  |  |
| 01.P14.N30 005 | DIAMETRO MM. 25 | cad | € 74,80 | Lit 144.832 |  |
| 01.P14.N30 010 | DIAMETRO MM. 32 | cad | € 80,80 | Lit 156.450 |  |
| 01.P14.N30 015 | DIAMETRO MM. 40 | cad | € 88,20 | Lit 170.779 |  |
| 01.P14.N30 020 | DIAMETRO MM. 50 | cad | € 98,90 | Lit 191.497 |  |
| 01.P14.N30 025 | DIAMETRO MM. 65 | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |  |
| 01.P14.N30 030 | DIAMETRO MM. 80 | cad | € 204,00 | Lit 394.999 |  |
| 01.P14.N30 035 | DIAMETRO MM. 100 | cad | € 231,00 | Lit 447.278 |  |
|  | VALVOLE DI RITENUTA CON OTTURATORE AMMORTIZZATO CONTRO I COLPI D'ARIETE,CORPO DI GHISA,OTTURATORE DI MATERIALE PLASTICO,MEMBRANA E RIVESTIMENTO INTERNO IN GOMMA, A FLANGE FORATE E DIMENSIONATE SECONDO TABELLA UNI 2223 PN 10 |  |  |  |  |
| 01.P14.N35 005 | DIAMETRO MM.40 | cad | € 93,50 | Lit 181.041 |  |
| 01.P14.N35 010 | DIAMETRO MM.50 | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |  |
| 01.P14.N35 015 | DIAMETRO MM.65 | cad | € 155,00 | Lit 300.121 |  |
| 01.P14.N35 020 | DIAMETRO MM.80 | cad | € 181,00 | Lit 350.464 |  |
| 01.P14.N35 025 | DIAMETRO MM.100 | cad | € 247,00 | Lit 478.258 |  |
| 01.P14.N35 030 | DIAMETRO MM.125 | cad | € 284,00 | Lit 549.900 |  |
| 01.P14.N35 035 | DIAMETRO MM.150 | cad | € 341,00 | Lit 660.268 |  |
|  | FORNITURA DI ELEMENTI SAGOMATI A "FERMA-NEVE" IN LAMIERA DI RAME O ACCIAIO INOX DA ANCORARE ALLA TRAVATURA SOTTOTEGOLA PER MANTI DI COPERTURA A TEGOLE PIANE E CURVE A LISTELLATURA VERTICALE |  |  |  |  |
| 01.P14.N50 005 | LUNGHEZZA MM.45-50 SPESSORE 10/10 | cad | € 1,82 | Lit 3.524 |  |
| 01.P14.N50 010 | LUNGHEZZA MM.55-65 SPESSORE 10/10 | cad | € 2,08 | Lit 4.027 |  |
| 01.P14.N50 015 | LUNGHEZZA MM.35-45 SPESSORE 20/10 | cad | € 2,52 | Lit 4.879 |  |
|  | FORNITURA DI GANCIO FERMANEVE PER TETTI A LISTELLATURA ORIZZONTALE |  |  |  |  |
| 01.P14.N60 005 | IN RAME | cad | € 1,89 | Lit 3.659 |  |
| 01.P14.N60 010 | IN FERRO ZINCATO | cad | € 0,87 | Lit 1.684 |  |
|  | GANCIO ZINCATO PER TEGOLE CURVE |  |  |  |  |
| 01.P14.N80 005 |  | cad | € 0,04 | Lit 77 |  |
|  | FORNITURA DI LETTERE E NUMERI IN BRONZO O IN ACCIAIO PER LA FORMAZIONE DI EPIGRAFI SU LAPIDI E CIPPI |  |  |  |  |
| 01.P14.P00 005 | IN BRONZO - ALTEZZA CM. 4 | cad | € 0,45 | Lit 871 |  |
| 01.P14.P00 010 | IN BRONZO - ALTEZZA CM. 3 | cad | € 0,26 | Lit 503 |  |
| 01.P14.P00 012 | IN BRONZO - ALTEZZA CM. 2 | cad | € 0,23 | Lit 445 |  |
| 01.P14.P00 015 | IN ACCIAIO - ALTEZZA CM. 4.5 | cad | € 0,50 | Lit 968 |  |
| 01.P14.P00 020 | IN ACCIAIO - ALTEZZA CM. 3.5 | cad | € 0,40 | Lit 774 |  |
|  | FORNITURA DI TARGA IN BRONZO RAPPRESENTATIVA, COMPLETA DI EPIGRAFE REGOLAMENTARE (NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA E DI MORTE) RICAVATA MEDIANTE FUSIONE DEL MATERIALE |  |  |  |  |
| 01.P14.P05 005 | DELLE DIMENSIONI DI CM. 9.5X15 | cad | € 32,80 | Lit 63.509 |  |

| 01.P15 | LEGNAMI DA LAVORO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEGNAME DA LAVORO IN TAVOLE E SIMILI RIQUADRATI ALLA SEGA A FILO VIVO, SENZA ALCUNA TOLLERANZA PER SMUSSI, IN MISURE COMMERCIALI |  |  |  |  |
| 01.P15.A10 005 | IN LARICE D'AMERICA O PICH-PINE | mc | € 730,00 | Lit 1.413.477 |  |
| 01.P15.A10 010 | IN LARICE ROSSO DEL TIROLO | mc | € 409,00 | Lit 791.934 |  |
| 01.P15.A10 015 | IN ABETE | mc | € 257,00 | Lit 497.621 |  |
| 01.P15.A10 020 | IN DOUGLAS FIR | mc | € 1.138,00 | Lit 2.203.475 |  |
| 01.P15.A10 025 | IN PINO DI SVEZIA | mc | € 444,00 | Lit 859.703 |  |
| 01.P15.A10 030 | IN ABETE DI FIEMME | mc | € 522,00 | Lit 1.010.732 |  |
| 01.P15.A10 035 | IN FAGGIO EVAPORATO DI SLAVONIA | mc | € 642,00 | Lit 1.243.085 |  |
| 01.P15.A10 045 | IN FRASSINO NOSTRANO | mc | € 704,00 | Lit 1.363.134 |  |
| 01.P15.A10 050 | IN MOGANO | mc | € 788,00 | Lit 1.525.780 |  |
| 01.P15.A10 055 | IN NOCE D'AFRICA | mc | € 934,00 | Lit 1.808.476 |  |
|  | TAVOLE DI ABETE PER ARMATURA E PONTEGGI IN MISURE COMMERCIALI |  |  |  |  |
| 01.P15.A20 005 | DELLO SPESSORE DI CM.2,5 | mc | € 208,00 | Lit 402.744 |  |
| 01.P15.A20 010 | DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mc | € 208,00 | Lit 402.744 |  |
| 01.P15.A20 015 | DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mc | € 208,00 | Lit 402.744 |  |
|  | TAVOLE DI PIOPPO |  |  |  |  |
| 01.P15.A30 005 | GREZZE PER ARMATURA GALLERIE | mc | € 178,00 | Lit 344.656 |  |
| 01.P15.A30 010 | DA LAVORO | mc | € 204,00 | Lit 394.999 |  |
|  | LEGNAME IN TAVOLE NON RIQUADRATE |  |  |  |  |
| 01.P15.A40 005 | IN ROVERE NAZIONALE | mc | € 876,00 | Lit 1.696.172 |  |
| 01.P15.A40 010 | IN ROVERE DI SLAVONIA | mc | € 991,00 | Lit 1.918.843 |  |
| 01.P15.A40 015 | IN CASTAGNO | mc | € 585,00 | Lit 1.132.717 |  |
| 01.P15.A40 020 | IN NOCE NOSTRANO | mc | € 2.626,00 | Lit 5.084.645 |  |
|  | PUNTELLI SQUADRATI USO TRIESTE |  |  |  |  |
| 01.P15.A50 005 | IN PINO-METRI 4 | mc | € 152,00 | Lit 294.313 |  |
| 01.P15.A50 008 | IN PINO-OLTRE METRI 4 | mc | € 157,00 | Lit 303.994 |  |
| 01.P15.A50 010 | IN LARICE - METRI 4 | mc | € 222,00 | Lit 429.851 |  |
| 01.P15.A50 015 | IN LARICE - OLTRE METRI 4 | mc | € 234,00 | Lit 453.087 |  |
| 01.P15.A50 020 | IN ABETE - 3-8 METRI | mc | € 157,00 | Lit 303.994 |  |
|  | PALI DI LARICE, CASTAGNO E ACACIA |  |  |  |  |
| 01.P15.A60 005 | DEL DIAMETRO DA CM.14 A CM.22 | mc | € 157,00 | Lit 303.994 |  |
| 01.P15.A60 010 | DEL DIAMETRO SUPERIORE A CM. 22 | mc | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
|  | TRAVATURA SQUADRATA, DI QUALUNQUE SEZIONE, A 4 FILI CON TOLLERANZA D'USO |  |  |  |  |
| 01.P15.A65 005 | IN ABETE | mc | € 261,00 | Lit 505.366 |  |
|  | PALETTI O STROPPE DI SALICE O CASTAGNO DI FRESCO TAGLIO |  |  |  |  |
| 01.P15.A70 005 |  | ql | € 6,22 | Lit 12.043 |  |
|  | BAROTTI DI ACACIA O CASTAGNO PER QUADRI DI ARMATURE DI GALLERIE O SIMILI |  |  |  |  |
| 01.P15.A90 005 |  | mc | € 126,00 | Lit 243.970 |  |
|  | MURALI |  |  |  |  |
| 01.P15.B00 005 | IN ABETE | mc | € 256,00 | Lit 495.685 |  |
|  | COMPENSATO DI PIOPPO PROVVISTO SU MISURA |  |  |  |  |
| 01.P15.C00 005 | SPESSORE MM.3 | mq | € 3,49 | Lit 6.757 |  |
| 01.P15.C00 010 | SPESSORE MM.4 | mq | € 4,43 | Lit 8.577 |  |
| 01.P15.C00 015 | SPESSORE MM.5 | mq | € 5,43 | Lit 10.513 |  |
| 01.P15.C00 020 | SPESSORE MM.6 | mq | € 6,30 | Lit 12.198 |  |
| 01.P15.C00 025 | SPESSORE MM.8 | mq | € 7,26 | Lit 14.057 |  |
| 01.P15.C00 030 | SPESSORE MM.10 | mq | € 8,23 | Lit 15.935 |  |
| 01.P15.C00 035 | SPESSORE MM.15 | mq | € 11,80 | Lit 22.847 |  |
| 01.P15.C00 040 | SPESSORE MM.18 | mq | € 13,80 | Lit 26.720 |  |
| 01.P15.C00 045 | SPESSORE MM.20 | mq | € 15,20 | Lit 29.431 |  |
|  | COMPENSATO DI MM.4 DI SPESSORE PROVVISTO SU MISURA |  |  |  |  |
| 01.P15.C10 005 | DI CASTAGNO | mq | € 12,30 | Lit 23.816 |  |
| 01.P15.C10 010 | DI ROVERE | mq | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
| 01.P15.C10 015 | DI NOCE | mq | € 17,60 | Lit 34.078 |  |
| 01.P15.C10 020 | DI MOGANO | mq | € 8,64 | Lit 16.729 |  |
| 01.P15.C10 025 | DI FRASSINO | mq | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
| 01.P15.C10 030 | DI FAGGIO | mq | € 6,71 | Lit 12.992 |  |
| 01.P15.C10 035 | DI DOUGLAS | mq | € 8,87 | Lit 17.174 |  |
|  | MULTISTRATO IN PIOPPO |  |  |  |  |
| 01.P15.C15 005 | SPESSORE MM.8 | mq | € 7,32 | Lit 14.173 |  |
| 01.P15.C15 010 | SPESSORE MM.10 | mq | € 8,23 | Lit 15.935 |  |
| 01.P15.C15 015 | SPESSORE MM.15 | mq | € 11,80 | Lit 22.847 |  |
| 01.P15.C15 020 | SPESSORE MM.18 | mq | € 13,80 | Lit 26.720 |  |
| 01.P15.C15 025 | SPESSORE MM.20 | mq | € 15,20 | Lit 29.431 |  |
| 01.P15.C15 030 | SPESSORE MM.25 | mq | € 19,00 | Lit 36.789 |  |
| 01.P15.C15 035 | SPESSORE MM.30 | mq | € 22,70 | Lit 43.953 |  |
| 01.P15.C15 040 | SPESSORE MM.35 | mq | € 31,50 | Lit 60.992 |  |
|  | TRAVI PER PUNTONI E GROSSA ORDITURA DI TETTI GROSSAMENTE RIQUADRATI USO PIEMONTE |  |  |  |  |
| 01.P15.E00 010 | IN LARICE ROSSO NOSTRALE | mc | € 205,00 | Lit 396.935 |  |
| 01.P15.E00 015 | IN PINO O ABETE | mc | € 155,00 | Lit 300.121 |  |
|  | TRAVI PER GROSSA ORDITURA DI TETTI RIQUADRATI USO TRIESTE IN LARICE ROSSO NOSTRALE |  |  |  |  |
| 01.P15.E05 005 |  | mc | € 205,00 | Lit 396.935 |  |
|  | TRAVI IN PINO OD ABETE PER GROSSA ORDITURA DI TETTI RIQUADRATI USO TRIESTE |  |  |  |  |
| 01.P15.E10 005 |  | mc | € 155,00 | Lit 300.121 |  |
|  | CORRENTI IN ABETE |  |  |  |  |
| 01.P15.E20 005 | SEZIONE CM.6X8 | ml | € 1,14 | Lit 2.207 |  |
| 01.P15.E20 010 | SEZIONE CM.5X7 | ml | € 0,88 | Lit 1.703 |  |
|  | LISTELLI IN ABETE |  |  |  |  |
| 01.P15.E30 005 | SEZIONE CM.4X4 | ml | € 0,42 | Lit 813 |  |
| 01.P15.E30 010 | SEZIONE CM.4X5 | ml | € 0,52 | Lit 1.006 |  |
| 01.P15.E30 015 | SEZIONE CM.4X6 | ml | € 0,70 | Lit 1.355 |  |
| 01.P15.E30 020 | SEZIONE CM.6X8 | ml | € 1,14 | Lit 2.207 |  |
|  | LISTELLI DI 2/4 METRI |  |  |  |  |
| 01.P15.E40 005 | IN ABETE | mc | € 251,00 | Lit 486.003 |  |
|  | CUNEI DI LEGNO 25X8X3 |  |  |  |  |
| 01.P15.F00 005 |  | cad | € 0,21 | Lit 406 |  |
|  | TASSELLI DI LEGNO FORTE |  |  |  |  |
| 01.P15.F30 005 | FINO A CM.6X6 | cad | € 0,26 | Lit 503 |  |
| 01.P15.F30 010 | OLTRE CM.6X6 | cad | € 0,31 | Lit 600 |  |

| 01.P16 | MANUFATTI IN LEGNO ED ACCESSORI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LISTONI PER PALCHETTO SPESSORE 22 MM., LARGHEZZA CM. 8/12, LUNGHEZZA FINO A M. 4 |  |  |  |  |
| 01.P16.A10 003 | IN LARICE DEL TIROLO | mq | € 10,90 | Lit 21.105 |  |
| 01.P16.A10 005 | IN LARICE D'AMERICA | mq | € 27,60 | Lit 53.441 |  |
| 01.P16.A10 010 | IN ABETE | mq | € 8,34 | Lit 16.148 |  |
| 01.P16.A10 015 | IN PINO DI SVEZIA | mq | € 13,10 | Lit 25.365 |  |
|  | LISTONI PER PALCHETTO: SPESSORE MM.27, LARGHEZZA CM.8/12, LUNGHEZZA FINO A M. 4 |  |  |  |  |
| 01.P16.A20 005 | IN LARICE DEL TIROLO | mq | € 18,70 | Lit 36.208 |  |
| 01.P16.A20 015 | IN ABETE | mq | € 15,80 | Lit 30.593 |  |
| 01.P16.A20 020 | IN PINO DI SVEZIA | mq | € 16,70 | Lit 32.335 |  |
|  | TAVOLETTE DA PALCHETTO (LISTONCINO), LARGHEZZA MM. 60/75, LUNGHEZZA MM.300/500, SPESSORE MM.14 DA INCOLLARE |  |  |  |  |
| 01.P16.A30 005 | IN ROVERE PRIMA ASSOLUTA RIGATINO | mq | € 39,70 | Lit 76.869 |  |
| 01.P16.A30 010 | IN ROVERE PRIMA COMMERCIALE | mq | € 33,20 | Lit 64.284 |  |
| 01.P16.A30 015 | IN ROVERE SLAVONIA PRIMA ASSOLUTA RIGATINO | mq | € 39,70 | Lit 76.869 |  |
| 01.P16.A30 020 | IN ROVERE SLAVONIA PRIMA COMMERCIALE | mq | € 33,20 | Lit 64.284 |  |
|  | LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA, LARGHEZZA MM.65/90, LUNGHEZZA MM.500/1000, SPESSORE MM.22 DA POSARE SU RADICI |  |  |  |  |
| 01.P16.A40 005 | IN ROVERE PRIMA ASSOLUTA RIGATINO | mq | € 62,60 | Lit 121.210 |  |
| 01.P16.A40 010 | IN ROVERE PRIMA ASSOLUTA COMMERCIALE | mq | € 52,20 | Lit 101.073 |  |
| 01.P16.A40 015 | IN ROVERE SLAVONIA PRIMA ASSOLUTA RIGATINO | mq | € 62,60 | Lit 121.210 |  |
| 01.P16.A40 020 | IN ROVERE SLAVONIA PRIMA ASSOLUTA COMMERCIALE | mq | € 52,20 | Lit 101.073 |  |
|  | LISTONI MASSICCI MASCHIO-FEMMINA (MAXI LISTONE), LARGHEZZA MM.90/140, LUNGHEZZA MM.1000/2000, SPESSORE MM.22, DA POSARE SU RADICI |  |  |  |  |
| 01.P16.A60 005 | IN ROVERE PRIMA ASSOLUTA RIGATINO | mq | € 88,70 | Lit 171.747 |  |
| 01.P16.A60 010 | IN ROVERE PRIMA COMMERCIALE | mq | € 75,70 | Lit 146.575 |  |
| 01.P16.A60 015 | IN ROVERE SLAVONIA PRIMA ASSOLUTA RIGATINO | mq | € 91,30 | Lit 176.781 |  |
| 01.P16.A60 020 | IN ROVERE SLAVONIA PRIMA COMMERCIALE | mq | € 78,30 | Lit 151.609 |  |
|  | PALCHETTO LAMELLARE A MOSAICO IN QUADRETTONI DI ROVERE SLAVONIA |  |  |  |  |
| 01.P16.B00 005 | PRIMA ASSOLUTA SPESSORE MM.8 | mq | € 23,00 | Lit 44.534 |  |
| 01.P16.B00 010 | PRIMA COMMERCIALE SPESSORE MM.8 | mq | € 19,90 | Lit 38.531 |  |
|  | ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO VERNICIATO LUCIDO, DELLO SPESSORE DI MM.8 CON BORDO RACCORDATO |  |  |  |  |
| 01.P16.B50 005 | PREZZO PER OGNI CM DI ALTEZZA | ml | € 0,22 | Lit 425 |  |
|  | STECCHE SAGOMATE PER AVVOLGIBILI DELLO SPESSORE DI MM.13-14 |  |  |  |  |
| 01.P16.C00 005 | IN ABETE SCELTO | ml | € 1,54 | Lit 2.981 |  |
| 01.P16.C00 010 | IN PINO DEL NORD (SVEZIA-FINLANDIA) | ml | € 1,77 | Lit 3.427 |  |
|  | REGOLI DI LEGNO PER CRISTALLI E MEZZI CRISTALLI |  |  |  |  |
| 01.P16.C10 005 |  | ml | € 0,60 | Lit 1.161 |  |
|  | RULLI IN LEGNO PER AVVOLGIBILI |  |  |  |  |
| 01.P16.C50 005 |  | cad | € 5,74 | Lit 11.114 |  |
|  | LAVORAZIONE A MACCHINA (SMACCHINATURA) DI LEGNAME PER SERRAMENTI ED AFFINI |  |  |  |  |
| 01.P16.E00 005 | ESCLUSA MANO D'OPERA | ora | € 14,70 | Lit 28.463 |  |
|  | RASCHIATURA DI PALCHETTO CON TRE PASSATE OGNUNA CON TELO DIVERSO |  |  |  |  |
| 01.P16.E10 005 |  | mq | € 9,73 | Lit 18.839 |  |
|  | VERNICIATURA DI PALCHETTO ( TRE PASSATE ) |  |  |  |  |
| 01.P16.E20 005 |  | mq | € 5,19 | Lit 10.049 |  |
|  | TRUCCIOLATO GREZZO LEVIGATO IGNIFUGO , IDROFUGO |  |  |  |  |
| 01.P16.F00 005 | SPESSORE MM.10 | mq | € 6,01 | Lit 11.636 |  |
| 01.P16.F00 010 | SPESSORE MM.14 | mq | € 7,88 | Lit 15.257 |  |
| 01.P16.F00 015 | SPESSORE MM.18 | mq | € 9,24 | Lit 17.891 |  |
|  | TRUCCIOLATO NOBILITATO, IGNIFUGO, IDROFUGO |  |  |  |  |
| 01.P16.F10 005 | SPESSORE MM.10 | mq | € 9,34 | Lit 18.084 |  |
| 01.P16.F10 010 | SPESSORE MM.14 | mq | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P16.F10 015 | SPESSORE MM.18 | mq | € 12,40 | Lit 24.009 |  |
| 01.P16.F10 020 | SPESSORE MM.20 | mq | € 13,80 | Lit 26.720 |  |
|  | COMPENSATO IGNIFUGO, IDROFUGO |  |  |  |  |
| 01.P16.F20 005 | SPESSORE MM.8 | mq | € 14,70 | Lit 28.463 |  |
| 01.P16.F20 010 | SPESSORE MM.10 | mq | € 17,80 | Lit 34.465 |  |
|  | FORNITURA DI TRAVI, TRAVETTI E SIMILI PER STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE |  |  |  |  |
| 01.P16.G00 005 | IN ABETE | mc | € 714,00 | Lit 1.382.496 |  |

| 01.P18 | PIETRE E MARMI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =LA MISURAZIONE DELLA PIETRA E DEI MARMI VA FATTA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO O SUL MASSIMO PARALLELEPIPEDO RETTANGOLO. I MATERIALI DELLA PRESENTE CATEGORIA SI INTENDONO LAVORATI A PIANO DI SEGA CON COSTE FRESATE. I MARMI USATI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI NELLE DIMENSIONI DI SERIE E NEGLI SPESSORI USUALI,SONO STATI INSERITI NELLA CATEGORIA "MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI". |  |  |  |  |
|  | GRANITO ROSA DI BAVENO |  |  |  |  |
| 01.P18.A10 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 92,60 | Lit 179.298 |  |
| 01.P18.A10 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 130,00 | Lit 251.715 |  |
| 01.P18.A10 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 167,00 | Lit 323.357 |  |
| 01.P18.A10 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 190,00 | Lit 367.891 |  |
| 01.P18.A10 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 222,00 | Lit 429.851 |  |
| 01.P18.A10 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 255,00 | Lit 493.748 |  |
| 01.P18.A10 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 287,00 | Lit 555.709 |  |
| 01.P18.A10 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 320,00 | Lit 619.606 |  |
| 01.P18.A10 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 352,00 | Lit 681.567 |  |
| 01.P18.A10 060 | IN MASSELLI | mc | € 3.472,00 | Lit 6.722.729 |  |
|  | GRANITO ROSSO BALMORAL |  |  |  |  |
| 01.P18.A15 005 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 109,00 | Lit 211.053 |  |
| 01.P18.A15 010 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 152,00 | Lit 294.313 |  |
| 01.P18.A15 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 196,00 | Lit 379.508 |  |
| 01.P18.A15 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 223,00 | Lit 431.788 |  |
| 01.P18.A15 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 261,00 | Lit 505.366 |  |
| 01.P18.A15 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 299,00 | Lit 578.944 |  |
| 01.P18.A15 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 337,00 | Lit 652.522 |  |
| 01.P18.A15 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 375,00 | Lit 726.101 |  |
| 01.P18.A15 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM.10 | mq | € 413,00 | Lit 799.679 |  |
| 01.P18.A15 050 | IN MASSELLI | mc | € 4.134,00 | Lit 8.004.540 |  |
|  | GRANITO BIANCO MONTORFANO |  |  |  |  |
| 01.P18.A20 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 92,60 | Lit 179.298 |  |
| 01.P18.A20 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 130,00 | Lit 251.715 |  |
| 01.P18.A20 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 167,00 | Lit 323.357 |  |
| 01.P18.A20 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 190,00 | Lit 367.891 |  |
| 01.P18.A20 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 222,00 | Lit 429.851 |  |
| 01.P18.A20 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 255,00 | Lit 493.748 |  |
| 01.P18.A20 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 287,00 | Lit 555.709 |  |
| 01.P18.A20 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 320,00 | Lit 619.606 |  |
| 01.P18.A20 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 352,00 | Lit 681.567 |  |
| 01.P18.A20 060 | IN MASSELLI | mc | € 3.472,00 | Lit 6.722.729 |  |
|  | GRANITO LABRADORITE AZZURRA |  |  |  |  |
| 01.P18.A25 005 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 163,00 | Lit 315.612 |  |
| 01.P18.A25 010 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 227,00 | Lit 439.533 |  |
| 01.P18.A25 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 292,00 | Lit 565.390 |  |
| 01.P18.A25 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 332,00 | Lit 642.841 |  |
| 01.P18.A25 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 389,00 | Lit 753.209 |  |
| 01.P18.A25 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 446,00 | Lit 863.576 |  |
| 01.P18.A25 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 502,00 | Lit 972.007 |  |
| 01.P18.A25 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 559,00 | Lit 1.082.374 |  |
| 01.P18.A25 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM.10 | mq | € 616,00 | Lit 1.192.742 |  |
| 01.P18.A25 050 | IN MASSELLI | mc | € 6.154,00 | Lit 11.915.805 |  |
|  | GRANITO NERO ASSOLUTO AFRICANO |  |  |  |  |
| 01.P18.A30 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 122,00 | Lit 236.224 |  |
| 01.P18.A30 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 170,00 | Lit 329.165 |  |
| 01.P18.A30 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 219,00 | Lit 424.043 |  |
| 01.P18.A30 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 249,00 | Lit 482.131 |  |
| 01.P18.A30 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 292,00 | Lit 565.390 |  |
| 01.P18.A30 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 334,00 | Lit 646.714 |  |
| 01.P18.A30 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 376,00 | Lit 728.037 |  |
| 01.P18.A30 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 419,00 | Lit 811.297 |  |
| 01.P18.A30 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 462,00 | Lit 894.556 |  |
| 01.P18.A30 060 | IN MASSELLI | mc | € 4.616,00 | Lit 8.937.822 |  |
|  | GRANITO GRIGIO SARDO |  |  |  |  |
| 01.P18.A32 005 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 74,90 | Lit 145.026 |  |
| 01.P18.A32 010 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.A32 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 135,00 | Lit 261.396 |  |
| 01.P18.A32 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 154,00 | Lit 298.185 |  |
| 01.P18.A32 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 181,00 | Lit 350.464 |  |
| 01.P18.A32 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 207,00 | Lit 400.807 |  |
| 01.P18.A32 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 233,00 | Lit 451.150 |  |
| 01.P18.A32 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 259,00 | Lit 501.493 |  |
| 01.P18.A32 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 286,00 | Lit 553.773 |  |
| 01.P18.A32 050 | IN MASSELLI | mc | € 2.859,00 | Lit 5.535.795 |  |
|  | GRANITO ROSA LIMBARA E ROSA PORRINHO |  |  |  |  |
| 01.P18.A34 005 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 74,90 | Lit 145.026 |  |
| 01.P18.A34 010 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.A34 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 135,00 | Lit 261.396 |  |
| 01.P18.A34 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 154,00 | Lit 298.185 |  |
| 01.P18.A34 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 181,00 | Lit 350.464 |  |
| 01.P18.A34 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 207,00 | Lit 400.807 |  |
| 01.P18.A34 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 233,00 | Lit 451.150 |  |
| 01.P18.A34 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 259,00 | Lit 501.493 |  |
| 01.P18.A34 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 286,00 | Lit 553.773 |  |
| 01.P18.A34 050 | IN MASSELLI | mc | € 2.859,00 | Lit 5.535.795 |  |
|  | GRANITO ROSA BETA |  |  |  |  |
| 01.P18.A36 005 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 72,20 | Lit 139.798 |  |
| 01.P18.A36 010 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 101,00 | Lit 195.563 |  |
| 01.P18.A36 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 131,00 | Lit 253.651 |  |
| 01.P18.A36 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 148,00 | Lit 286.567 |  |
| 01.P18.A36 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 174,00 | Lit 336.910 |  |
| 01.P18.A36 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 199,00 | Lit 385.317 |  |
| 01.P18.A36 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 224,00 | Lit 433.724 |  |
| 01.P18.A36 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 250,00 | Lit 484.067 |  |
| 01.P18.A36 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 275,00 | Lit 532.474 |  |
| 01.P18.A36 050 | IN MASSELLI | mc | € 2.744,00 | Lit 5.313.124 |  |
|  | SIENITE DI BALMA O BIELLA |  |  |  |  |
| 01.P18.A40 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 89,20 | Lit 172.715 |  |
| 01.P18.A40 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 123,00 | Lit 238.161 |  |
| 01.P18.A40 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 158,00 | Lit 305.930 |  |
| 01.P18.A40 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 184,00 | Lit 356.273 |  |
| 01.P18.A40 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 216,00 | Lit 418.234 |  |
| 01.P18.A40 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 247,00 | Lit 478.258 |  |
| 01.P18.A40 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 278,00 | Lit 538.283 |  |
| 01.P18.A40 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 309,00 | Lit 598.307 |  |
| 01.P18.A40 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 341,00 | Lit 660.268 |  |
| 01.P18.A40 060 | IN MASSELLI | mc | € 3.404,00 | Lit 6.591.063 |  |
|  | SERPENTINO |  |  |  |  |
| 01.P18.A50 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 89,20 | Lit 172.715 |  |
| 01.P18.A50 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 123,00 | Lit 238.161 |  |
| 01.P18.A50 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 158,00 | Lit 305.930 |  |
| 01.P18.A50 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 184,00 | Lit 356.273 |  |
| 01.P18.A50 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 216,00 | Lit 418.234 |  |
| 01.P18.A50 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 247,00 | Lit 478.258 |  |
| 01.P18.A50 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 278,00 | Lit 538.283 |  |
| 01.P18.A50 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 309,00 | Lit 598.307 |  |
| 01.P18.A50 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 341,00 | Lit 660.268 |  |
| 01.P18.A50 060 | IN MASSELLI | mc | € 3.404,00 | Lit 6.591.063 |  |
|  | PIETRA DI LUSERNA (SPESSORE COSTANTE) |  |  |  |  |
| 01.P18.A60 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 81,70 | Lit 158.193 |  |
| 01.P18.A60 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 113,00 | Lit 218.798 |  |
| 01.P18.A60 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
| 01.P18.A60 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 166,00 | Lit 321.420 |  |
| 01.P18.A60 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 195,00 | Lit 377.572 |  |
| 01.P18.A60 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 223,00 | Lit 431.788 |  |
| 01.P18.A60 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 251,00 | Lit 486.003 |  |
| 01.P18.A60 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 280,00 | Lit 542.155 |  |
| 01.P18.A60 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 308,00 | Lit 596.371 |  |
| 01.P18.A60 060 | IN MASSELLI | mc | € 3.077,00 | Lit 5.957.902 |  |
|  | SERIZZO ANTIGORIO |  |  |  |  |
| 01.P18.A70 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 49,10 | Lit 95.070 |  |
| 01.P18.A70 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 68,80 | Lit 133.215 |  |
| 01.P18.A70 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 88,50 | Lit 171.359 |  |
| 01.P18.A70 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 101,00 | Lit 195.563 |  |
| 01.P18.A70 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 118,00 | Lit 228.479 |  |
| 01.P18.A70 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 135,00 | Lit 261.396 |  |
| 01.P18.A70 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 152,00 | Lit 294.313 |  |
| 01.P18.A70 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 170,00 | Lit 329.165 |  |
| 01.P18.A70 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 187,00 | Lit 362.082 |  |
| 01.P18.A70 060 | IN MASSELLI | mc | € 1.869,00 | Lit 3.618.888 |  |
|  | SERIZZO SCURO DI VALMASINO |  |  |  |  |
| 01.P18.A80 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 81,70 | Lit 158.193 |  |
| 01.P18.A80 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 113,00 | Lit 218.798 |  |
| 01.P18.A80 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
| 01.P18.A80 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 166,00 | Lit 321.420 |  |
| 01.P18.A80 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 195,00 | Lit 377.572 |  |
| 01.P18.A80 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 223,00 | Lit 431.788 |  |
| 01.P18.A80 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 251,00 | Lit 486.003 |  |
| 01.P18.A80 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 280,00 | Lit 542.155 |  |
| 01.P18.A80 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 308,00 | Lit 596.371 |  |
| 01.P18.A80 060 | IN MASSELLI | mc | € 3.077,00 | Lit 5.957.902 |  |
|  | TRAVERTINO CHIARO RAPOLANO |  |  |  |  |
| 01.P18.A90 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 42,90 | Lit 83.065 |  |
| 01.P18.A90 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 60,60 | Lit 117.337 |  |
| 01.P18.A90 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 77,70 | Lit 150.448 |  |
| 01.P18.A90 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 88,50 | Lit 171.359 |  |
| 01.P18.A90 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.A90 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 120,00 | Lit 232.352 |  |
| 01.P18.A90 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 135,00 | Lit 261.396 |  |
| 01.P18.A90 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 150,00 | Lit 290.440 |  |
| 01.P18.A90 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 165,00 | Lit 319.484 |  |
| 01.P18.A90 060 | IN MASSELLI | mc | € 1.649,00 | Lit 3.192.909 |  |
|  | TRAVERTINO SCURO RAPOLANO |  |  |  |  |
| 01.P18.B00 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 46,30 | Lit 89.649 |  |
| 01.P18.B00 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 64,70 | Lit 125.276 |  |
| 01.P18.B00 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 83,10 | Lit 160.904 |  |
| 01.P18.B00 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 94,70 | Lit 183.364 |  |
| 01.P18.B00 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 111,00 | Lit 214.925 |  |
| 01.P18.B00 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 128,00 | Lit 247.842 |  |
| 01.P18.B00 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 143,00 | Lit 276.886 |  |
| 01.P18.B00 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 160,00 | Lit 309.803 |  |
| 01.P18.B00 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 176,00 | Lit 340.783 |  |
| 01.P18.B00 060 | IN MASSELLI | mc | € 1.759,00 | Lit 3.405.898 |  |
|  | TRAVERTINO CHIARO ROMANO |  |  |  |  |
| 01.P18.B10 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 46,30 | Lit 89.649 |  |
| 01.P18.B10 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 64,70 | Lit 125.276 |  |
| 01.P18.B10 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 83,10 | Lit 160.904 |  |
| 01.P18.B10 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 94,70 | Lit 183.364 |  |
| 01.P18.B10 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 111,00 | Lit 214.925 |  |
| 01.P18.B10 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 128,00 | Lit 247.842 |  |
| 01.P18.B10 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 143,00 | Lit 276.886 |  |
| 01.P18.B10 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 160,00 | Lit 309.803 |  |
| 01.P18.B10 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 176,00 | Lit 340.783 |  |
| 01.P18.B10 060 | IN MASSELLI | mc | € 1.759,00 | Lit 3.405.898 |  |
|  | TRAVERTINO SCURO ROMANO |  |  |  |  |
| 01.P18.B20 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 51,80 | Lit 100.298 |  |
| 01.P18.B20 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 72,90 | Lit 141.154 |  |
| 01.P18.B20 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 93,30 | Lit 180.653 |  |
| 01.P18.B20 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 107,00 | Lit 207.180 |  |
| 01.P18.B20 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 125,00 | Lit 242.033 |  |
| 01.P18.B20 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 143,00 | Lit 276.886 |  |
| 01.P18.B20 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 162,00 | Lit 313.675 |  |
| 01.P18.B20 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 180,00 | Lit 348.528 |  |
| 01.P18.B20 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 198,00 | Lit 383.381 |  |
| 01.P18.B20 060 | IN MASSELLI | mc | € 1.979,00 | Lit 3.831.878 |  |
|  | PIETRA DI VICENZA BIANCA |  |  |  |  |
| 01.P18.B30 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 51,80 | Lit 100.298 |  |
| 01.P18.B30 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 72,90 | Lit 141.154 |  |
| 01.P18.B30 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 93,30 | Lit 180.653 |  |
| 01.P18.B30 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 107,00 | Lit 207.180 |  |
| 01.P18.B30 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 125,00 | Lit 242.033 |  |
| 01.P18.B30 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 143,00 | Lit 276.886 |  |
| 01.P18.B30 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 162,00 | Lit 313.675 |  |
| 01.P18.B30 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 180,00 | Lit 348.528 |  |
| 01.P18.B30 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 198,00 | Lit 383.381 |  |
| 01.P18.B30 060 | IN MASSELLI | mc | € 1.979,00 | Lit 3.831.878 |  |
|  | PIETRA DI VICENZA GIALLA |  |  |  |  |
| 01.P18.B35 005 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 57,90 | Lit 112.110 |  |
| 01.P18.B35 010 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 81,10 | Lit 157.031 |  |
| 01.P18.B35 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.B35 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 119,00 | Lit 230.416 |  |
| 01.P18.B35 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 139,00 | Lit 269.141 |  |
| 01.P18.B35 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 159,00 | Lit 307.866 |  |
| 01.P18.B35 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 180,00 | Lit 348.528 |  |
| 01.P18.B35 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 200,00 | Lit 387.254 |  |
| 01.P18.B35 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM.10 | mq | € 220,00 | Lit 425.979 |  |
| 01.P18.B35 050 | IN MASSELLI | mc | € 2.199,00 | Lit 4.257.857 |  |
|  | MARMO BIANCO DI CARRARA TIPO EDILIZIA |  |  |  |  |
| 01.P18.B40 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 57,90 | Lit 112.110 |  |
| 01.P18.B40 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 81,10 | Lit 157.031 |  |
| 01.P18.B40 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.B40 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 119,00 | Lit 230.416 |  |
| 01.P18.B40 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 139,00 | Lit 269.141 |  |
| 01.P18.B40 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 159,00 | Lit 307.866 |  |
| 01.P18.B40 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 180,00 | Lit 348.528 |  |
| 01.P18.B40 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 200,00 | Lit 387.254 |  |
| 01.P18.B40 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 220,00 | Lit 425.979 |  |
| 01.P18.B40 060 | IN MASSELLI | mc | € 2.199,00 | Lit 4.257.857 |  |
|  | MARMO BIANCO DI CARRARA SCELTA B/C |  |  |  |  |
| 01.P18.B50 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 68,10 | Lit 131.859 |  |
| 01.P18.B50 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 95,40 | Lit 184.720 |  |
| 01.P18.B50 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 123,00 | Lit 238.161 |  |
| 01.P18.B50 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 140,00 | Lit 271.077 |  |
| 01.P18.B50 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 164,00 | Lit 317.548 |  |
| 01.P18.B50 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 191,00 | Lit 369.827 |  |
| 01.P18.B50 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 215,00 | Lit 416.298 |  |
| 01.P18.B50 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 239,00 | Lit 462.768 |  |
| 01.P18.B50 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 263,00 | Lit 509.239 |  |
| 01.P18.B50 060 | IN MASSELLI | mc | € 2.621,00 | Lit 5.074.963 |  |
|  | MARMO NUVOLATO APUANO |  |  |  |  |
| 01.P18.B60 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 57,90 | Lit 112.110 |  |
| 01.P18.B60 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 81,10 | Lit 157.031 |  |
| 01.P18.B60 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.B60 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 119,00 | Lit 230.416 |  |
| 01.P18.B60 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 139,00 | Lit 269.141 |  |
| 01.P18.B60 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 159,00 | Lit 307.866 |  |
| 01.P18.B60 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 180,00 | Lit 348.528 |  |
| 01.P18.B60 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 200,00 | Lit 387.254 |  |
| 01.P18.B60 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 220,00 | Lit 425.979 |  |
| 01.P18.B60 060 | IN MASSELLI | mc | € 2.199,00 | Lit 4.257.857 |  |
|  | MARMO BIANCO TIPO "P" ACQUABIANCA |  |  |  |  |
| 01.P18.B70 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.B70 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
| 01.P18.B70 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 188,00 | Lit 364.018 |  |
| 01.P18.B70 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 228,00 | Lit 441.469 |  |
| 01.P18.B70 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 254,00 | Lit 491.812 |  |
| 01.P18.B70 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 291,00 | Lit 563.454 |  |
| 01.P18.B70 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 329,00 | Lit 637.032 |  |
| 01.P18.B70 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 367,00 | Lit 710.611 |  |
| 01.P18.B70 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 404,00 | Lit 782.253 |  |
| 01.P18.B70 060 | IN MASSELLI | mc | € 4.037,00 | Lit 7.816.721 |  |
|  | MARMO BIANCO ARABESCATO |  |  |  |  |
| 01.P18.B80 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 74,90 | Lit 145.026 |  |
| 01.P18.B80 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.B80 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 135,00 | Lit 261.396 |  |
| 01.P18.B80 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 154,00 | Lit 298.185 |  |
| 01.P18.B80 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 181,00 | Lit 350.464 |  |
| 01.P18.B80 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 207,00 | Lit 400.807 |  |
| 01.P18.B80 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 233,00 | Lit 451.150 |  |
| 01.P18.B80 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 259,00 | Lit 501.493 |  |
| 01.P18.B80 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 286,00 | Lit 553.773 |  |
| 01.P18.B80 060 | IN MASSELLI | mc | € 2.859,00 | Lit 5.535.795 |  |
|  | MARMO BIANCO FANTASTICO DI ARNI |  |  |  |  |
| 01.P18.B90 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.B90 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
| 01.P18.B90 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 188,00 | Lit 364.018 |  |
| 01.P18.B90 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 228,00 | Lit 441.469 |  |
| 01.P18.B90 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 254,00 | Lit 491.812 |  |
| 01.P18.B90 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 291,00 | Lit 563.454 |  |
| 01.P18.B90 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 329,00 | Lit 637.032 |  |
| 01.P18.B90 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 367,00 | Lit 710.611 |  |
| 01.P18.B90 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 404,00 | Lit 782.253 |  |
| 01.P18.B90 060 | IN MASSELLI | mc | € 4.037,00 | Lit 7.816.721 |  |
|  | MARMO BARDIGLIO, CARRARA CHIARO |  |  |  |  |
| 01.P18.C10 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 74,90 | Lit 145.026 |  |
| 01.P18.C10 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.C10 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 135,00 | Lit 261.396 |  |
| 01.P18.C10 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 154,00 | Lit 298.185 |  |
| 01.P18.C10 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 181,00 | Lit 350.464 |  |
| 01.P18.C10 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 207,00 | Lit 400.807 |  |
| 01.P18.C10 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 233,00 | Lit 451.150 |  |
| 01.P18.C10 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 259,00 | Lit 501.493 |  |
| 01.P18.C10 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 286,00 | Lit 553.773 |  |
| 01.P18.C10 060 | IN MASSELLI | mc | € 2.859,00 | Lit 5.535.795 |  |
|  | MARMO BARDIGLIO, CARRARA IMPERIALE |  |  |  |  |
| 01.P18.C20 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.C20 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
| 01.P18.C20 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 188,00 | Lit 364.018 |  |
| 01.P18.C20 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 228,00 | Lit 441.469 |  |
| 01.P18.C20 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 254,00 | Lit 491.812 |  |
| 01.P18.C20 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 291,00 | Lit 563.454 |  |
| 01.P18.C20 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 329,00 | Lit 637.032 |  |
| 01.P18.C20 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 367,00 | Lit 710.611 |  |
| 01.P18.C20 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 404,00 | Lit 782.253 |  |
| 01.P18.C20 060 | IN MASSELLI | mc | € 4.037,00 | Lit 7.816.721 |  |
|  | PIETRA DI TRANI CHIARA |  |  |  |  |
| 01.P18.C40 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 57,90 | Lit 112.110 |  |
| 01.P18.C40 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 81,10 | Lit 157.031 |  |
| 01.P18.C40 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.C40 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 119,00 | Lit 230.416 |  |
| 01.P18.C40 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 139,00 | Lit 269.141 |  |
| 01.P18.C40 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 159,00 | Lit 307.866 |  |
| 01.P18.C40 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 180,00 | Lit 348.528 |  |
| 01.P18.C40 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 200,00 | Lit 387.254 |  |
| 01.P18.C40 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 220,00 | Lit 425.979 |  |
| 01.P18.C40 060 | IN MASSELLI | mc | € 2.199,00 | Lit 4.257.857 |  |
|  | PIETRA DI TRANI SCURA |  |  |  |  |
| 01.P18.C50 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 68,10 | Lit 131.859 |  |
| 01.P18.C50 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 95,40 | Lit 184.720 |  |
| 01.P18.C50 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 123,00 | Lit 238.161 |  |
| 01.P18.C50 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 140,00 | Lit 271.077 |  |
| 01.P18.C50 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 164,00 | Lit 317.548 |  |
| 01.P18.C50 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 191,00 | Lit 369.827 |  |
| 01.P18.C50 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 215,00 | Lit 416.298 |  |
| 01.P18.C50 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 239,00 | Lit 462.768 |  |
| 01.P18.C50 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 263,00 | Lit 509.239 |  |
| 01.P18.C50 060 | IN MASSELLI | mc | € 2.621,00 | Lit 5.074.963 |  |
|  | PERLATO DI SICILIA |  |  |  |  |
| 01.P18.C70 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 81,10 | Lit 157.031 |  |
| 01.P18.C70 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 114,00 | Lit 220.734 |  |
| 01.P18.C70 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
| 01.P18.C70 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 166,00 | Lit 321.420 |  |
| 01.P18.C70 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 195,00 | Lit 377.572 |  |
| 01.P18.C70 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 223,00 | Lit 431.788 |  |
| 01.P18.C70 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 251,00 | Lit 486.003 |  |
| 01.P18.C70 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 280,00 | Lit 542.155 |  |
| 01.P18.C70 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 308,00 | Lit 596.371 |  |
| 01.P18.C70 060 | IN MASSELLI | mc | € 3.079,00 | Lit 5.961.775 |  |
|  | MARMO BOTTICINO NUVOLERA |  |  |  |  |
| 01.P18.C80 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 69,50 | Lit 134.570 |  |
| 01.P18.C80 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 96,70 | Lit 187.237 |  |
| 01.P18.C80 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 125,00 | Lit 242.033 |  |
| 01.P18.C80 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 143,00 | Lit 276.886 |  |
| 01.P18.C80 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 167,00 | Lit 323.357 |  |
| 01.P18.C80 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 191,00 | Lit 369.827 |  |
| 01.P18.C80 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 216,00 | Lit 418.234 |  |
| 01.P18.C80 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 239,00 | Lit 462.768 |  |
| 01.P18.C80 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 264,00 | Lit 511.175 |  |
| 01.P18.C80 060 | IN MASSELLI | mc | € 2.635,00 | Lit 5.102.071 |  |
|  | MARMO BOTTICINO CLASSICO |  |  |  |  |
| 01.P18.C90 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 81,10 | Lit 157.031 |  |
| 01.P18.C90 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 114,00 | Lit 220.734 |  |
| 01.P18.C90 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
| 01.P18.C90 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 166,00 | Lit 321.420 |  |
| 01.P18.C90 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 195,00 | Lit 377.572 |  |
| 01.P18.C90 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 223,00 | Lit 431.788 |  |
| 01.P18.C90 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 251,00 | Lit 486.003 |  |
| 01.P18.C90 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 280,00 | Lit 542.155 |  |
| 01.P18.C90 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 308,00 | Lit 596.371 |  |
| 01.P18.C90 060 | IN MASSELLI | mc | € 3.079,00 | Lit 5.961.775 |  |
|  | CHIAMPO PORFIRICO ROSSICCIO |  |  |  |  |
| 01.P18.E00 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 69,50 | Lit 134.570 |  |
| 01.P18.E00 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 96,70 | Lit 187.237 |  |
| 01.P18.E00 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 125,00 | Lit 242.033 |  |
| 01.P18.E00 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 143,00 | Lit 276.886 |  |
| 01.P18.E00 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 167,00 | Lit 323.357 |  |
| 01.P18.E00 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 191,00 | Lit 369.827 |  |
| 01.P18.E00 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 216,00 | Lit 418.234 |  |
| 01.P18.E00 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 239,00 | Lit 462.768 |  |
| 01.P18.E00 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 264,00 | Lit 511.175 |  |
| 01.P18.E00 060 | IN MASSELLI | mc | € 2.635,00 | Lit 5.102.071 |  |
|  | CHIAMPO PAGLIERINO |  |  |  |  |
| 01.P18.E10 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 69,50 | Lit 134.570 |  |
| 01.P18.E10 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 96,70 | Lit 187.237 |  |
| 01.P18.E10 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 125,00 | Lit 242.033 |  |
| 01.P18.E10 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 143,00 | Lit 276.886 |  |
| 01.P18.E10 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 167,00 | Lit 323.357 |  |
| 01.P18.E10 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 191,00 | Lit 369.827 |  |
| 01.P18.E10 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 216,00 | Lit 418.234 |  |
| 01.P18.E10 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 239,00 | Lit 462.768 |  |
| 01.P18.E10 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 264,00 | Lit 511.175 |  |
| 01.P18.E10 060 | IN MASSELLI | mc | € 2.635,00 | Lit 5.102.071 |  |
|  | CHIAMPO PERLATO |  |  |  |  |
| 01.P18.E20 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 69,50 | Lit 134.570 |  |
| 01.P18.E20 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 96,70 | Lit 187.237 |  |
| 01.P18.E20 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 125,00 | Lit 242.033 |  |
| 01.P18.E20 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 143,00 | Lit 276.886 |  |
| 01.P18.E20 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 167,00 | Lit 323.357 |  |
| 01.P18.E20 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 191,00 | Lit 369.827 |  |
| 01.P18.E20 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 216,00 | Lit 418.234 |  |
| 01.P18.E20 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 239,00 | Lit 462.768 |  |
| 01.P18.E20 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 264,00 | Lit 511.175 |  |
| 01.P18.E20 060 | IN MASSELLI | mc | € 2.635,00 | Lit 5.102.071 |  |
|  | CHIAMPO ROSATO |  |  |  |  |
| 01.P18.E30 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 74,90 | Lit 145.026 |  |
| 01.P18.E30 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.E30 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 135,00 | Lit 261.396 |  |
| 01.P18.E30 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 154,00 | Lit 298.185 |  |
| 01.P18.E30 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 181,00 | Lit 350.464 |  |
| 01.P18.E30 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 207,00 | Lit 400.807 |  |
| 01.P18.E30 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 233,00 | Lit 451.150 |  |
| 01.P18.E30 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 259,00 | Lit 501.493 |  |
| 01.P18.E30 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 286,00 | Lit 553.773 |  |
| 01.P18.E30 060 | IN MASSELLI | mc | € 2.859,00 | Lit 5.535.795 |  |
|  | MARMO ROSSO VERONA |  |  |  |  |
| 01.P18.F00 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 81,10 | Lit 157.031 |  |
| 01.P18.F00 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 114,00 | Lit 220.734 |  |
| 01.P18.F00 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 135,00 | Lit 261.396 |  |
| 01.P18.F00 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 166,00 | Lit 321.420 |  |
| 01.P18.F00 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 195,00 | Lit 377.572 |  |
| 01.P18.F00 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 223,00 | Lit 431.788 |  |
| 01.P18.F00 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 251,00 | Lit 486.003 |  |
| 01.P18.F00 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 280,00 | Lit 542.155 |  |
| 01.P18.F00 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 308,00 | Lit 596.371 |  |
| 01.P18.F00 060 | IN MASSELLI | mc | € 3.079,00 | Lit 5.961.775 |  |
|  | MARMO VERDE GRESSONEY |  |  |  |  |
| 01.P18.F30 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 163,00 | Lit 315.612 |  |
| 01.P18.F30 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 227,00 | Lit 439.533 |  |
| 01.P18.F30 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 292,00 | Lit 565.390 |  |
| 01.P18.F30 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 332,00 | Lit 642.841 |  |
| 01.P18.F30 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 389,00 | Lit 753.209 |  |
| 01.P18.F30 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 446,00 | Lit 863.576 |  |
| 01.P18.F30 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 502,00 | Lit 972.007 |  |
| 01.P18.F30 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 559,00 | Lit 1.082.374 |  |
| 01.P18.F30 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 616,00 | Lit 1.192.742 |  |
| 01.P18.F30 060 | IN MASSELLI | mc | € 6.157,00 | Lit 11.921.614 |  |
|  | MARMO VERDE ALPI ISSORIA |  |  |  |  |
| 01.P18.F60 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 145,00 | Lit 280.759 |  |
| 01.P18.F60 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 203,00 | Lit 393.062 |  |
| 01.P18.F60 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 261,00 | Lit 505.366 |  |
| 01.P18.F60 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 297,00 | Lit 575.072 |  |
| 01.P18.F60 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 348,00 | Lit 673.821 |  |
| 01.P18.F60 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 397,00 | Lit 768.699 |  |
| 01.P18.F60 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 448,00 | Lit 867.448 |  |
| 01.P18.F60 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 499,00 | Lit 966.198 |  |
| 01.P18.F60 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 550,00 | Lit 1.064.948 |  |
| 01.P18.F60 060 | IN MASSELLI | mc | € 5.497,00 | Lit 10.643.676 |  |
|  | MARMO GIALLO SIENA |  |  |  |  |
| 01.P18.F90 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 174,00 | Lit 336.910 |  |
| 01.P18.F90 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 244,00 | Lit 472.449 |  |
| 01.P18.F90 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 313,00 | Lit 606.052 |  |
| 01.P18.F90 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 356,00 | Lit 689.312 |  |
| 01.P18.F90 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 417,00 | Lit 807.424 |  |
| 01.P18.F90 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 478,00 | Lit 925.537 |  |
| 01.P18.F90 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 538,00 | Lit 1.041.713 |  |
| 01.P18.F90 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 599,00 | Lit 1.159.825 |  |
| 01.P18.F90 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 660,00 | Lit 1.277.938 |  |
| 01.P18.F90 060 | IN MASSELLI | mc | € 6.597,00 | Lit 12.773.573 |  |
|  | MARMO NERO MARQUINA |  |  |  |  |
| 01.P18.G20 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 83,80 | Lit 162.259 |  |
| 01.P18.G20 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 118,00 | Lit 228.479 |  |
| 01.P18.G20 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 151,00 | Lit 292.376 |  |
| 01.P18.G20 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 172,00 | Lit 333.038 |  |
| 01.P18.G20 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 201,00 | Lit 389.190 |  |
| 01.P18.G20 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 231,00 | Lit 447.278 |  |
| 01.P18.G20 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 260,00 | Lit 503.430 |  |
| 01.P18.G20 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 290,00 | Lit 561.518 |  |
| 01.P18.G20 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 319,00 | Lit 617.670 |  |
| 01.P18.G20 060 | IN MASSELLI | mc | € 3.188,00 | Lit 6.172.828 |  |
|  | MARMO NERO PORTORO MEZZA MACCHIA |  |  |  |  |
| 01.P18.G40 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 232,00 | Lit 449.214 |  |
| 01.P18.G40 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 325,00 | Lit 629.287 |  |
| 01.P18.G40 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 417,00 | Lit 807.424 |  |
| 01.P18.G40 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 475,00 | Lit 919.728 |  |
| 01.P18.G40 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 556,00 | Lit 1.076.566 |  |
| 01.P18.G40 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 637,00 | Lit 1.233.403 |  |
| 01.P18.G40 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 718,00 | Lit 1.390.241 |  |
| 01.P18.G40 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 799,00 | Lit 1.547.079 |  |
| 01.P18.G40 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 880,00 | Lit 1.703.917 |  |
| 01.P18.G40 060 | IN MASSELLI | mc | € 8.795,00 | Lit 17.029.494 |  |
|  | MARMO REPEN (CLASSICO CHIARO) |  |  |  |  |
| 01.P18.G90 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 81,10 | Lit 157.031 |  |
| 01.P18.G90 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 114,00 | Lit 220.734 |  |
| 01.P18.G90 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
| 01.P18.G90 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 166,00 | Lit 321.420 |  |
| 01.P18.G90 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 195,00 | Lit 377.572 |  |
| 01.P18.G90 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 223,00 | Lit 431.788 |  |
| 01.P18.G90 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 251,00 | Lit 486.003 |  |
| 01.P18.G90 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 280,00 | Lit 542.155 |  |
| 01.P18.G90 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 308,00 | Lit 596.371 |  |
| 01.P18.G90 060 | IN MASSELLI | mc | € 3.079,00 | Lit 5.961.775 |  |
|  | MARMO ARABESCATO OROBICO ROSSO |  |  |  |  |
| 01.P18.H15 005 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.H15 010 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
| 01.P18.H15 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 188,00 | Lit 364.018 |  |
| 01.P18.H15 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 228,00 | Lit 441.469 |  |
| 01.P18.H15 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 254,00 | Lit 491.812 |  |
| 01.P18.H15 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 292,00 | Lit 565.390 |  |
| 01.P18.H15 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 329,00 | Lit 637.032 |  |
| 01.P18.H15 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 367,00 | Lit 710.611 |  |
| 01.P18.H15 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM.10 | mq | € 404,00 | Lit 782.253 |  |
| 01.P18.H15 050 | IN MASSELLI | mc | € 4.039,00 | Lit 7.820.594 |  |
|  | MARMO CALACATTA MACCHIA GRIGIA VAGLI 2 |  |  |  |  |
| 01.P18.H80 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 81,10 | Lit 157.031 |  |
| 01.P18.H80 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 114,00 | Lit 220.734 |  |
| 01.P18.H80 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
| 01.P18.H80 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 166,00 | Lit 321.420 |  |
| 01.P18.H80 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 195,00 | Lit 377.572 |  |
| 01.P18.H80 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 223,00 | Lit 431.788 |  |
| 01.P18.H80 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 251,00 | Lit 486.003 |  |
| 01.P18.H80 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 280,00 | Lit 542.155 |  |
| 01.P18.H80 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 308,00 | Lit 596.371 |  |
| 01.P18.H80 060 | IN MASSELLI | mc | € 3.079,00 | Lit 5.961.775 |  |
|  | MARMO BRECCIA AURORA CLASSICO |  |  |  |  |
| 01.P18.L00 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.L00 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
| 01.P18.L00 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 188,00 | Lit 364.018 |  |
| 01.P18.L00 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 228,00 | Lit 441.469 |  |
| 01.P18.L00 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 254,00 | Lit 491.812 |  |
| 01.P18.L00 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 292,00 | Lit 565.390 |  |
| 01.P18.L00 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 329,00 | Lit 637.032 |  |
| 01.P18.L00 050 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 367,00 | Lit 710.611 |  |
| 01.P18.L00 055 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 404,00 | Lit 782.253 |  |
| 01.P18.L00 060 | IN MASSELLI | mc | € 4.039,00 | Lit 7.820.594 |  |
|  | MARMO BRECCIA AURORA ONICIATO |  |  |  |  |
| 01.P18.L05 005 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P18.L05 010 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
| 01.P18.L05 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 188,00 | Lit 364.018 |  |
| 01.P18.L05 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 228,00 | Lit 441.469 |  |
| 01.P18.L05 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 254,00 | Lit 491.812 |  |
| 01.P18.L05 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 292,00 | Lit 565.390 |  |
| 01.P18.L05 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 329,00 | Lit 637.032 |  |
| 01.P18.L05 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 367,00 | Lit 710.611 |  |
| 01.P18.L05 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM.10 | mq | € 404,00 | Lit 782.253 |  |
| 01.P18.L05 050 | IN MASSELLI | mc | € 4.039,00 | Lit 7.820.594 |  |
|  | SPEZZONI DI MARMO PER PAVIMENTI A MOSAICO |  |  |  |  |
| 01.P18.L07 005 | IN COLORI VARI | ql | € 6,84 | Lit 13.244 |  |
|  | BEOLA A SPACCO CAVA IN LASTRE A CONTORNI IRREGOLARI. COSTE NON REFILATE DEL TIPO A MOSAICO |  |  |  |  |
| 01.P18.L10 005 | GRIGIA | mq | € 23,20 | Lit 44.921 |  |
| 01.P18.L10 010 | BIANCA | mq | € 46,30 | Lit 89.649 |  |
|  | BEOLA A SPACCO CAVA IN LASTRE RETTANGOLARI DELLO SPESSORE DI CM.4-6. DIMENSIONI OLTRE 30X15 |  |  |  |  |
| 01.P18.L20 005 | GRIGIA | mq | € 29,00 | Lit 56.151 |  |
| 01.P18.L20 010 | BIANCA | mq | € 52,10 | Lit 100.879 |  |
|  | BEOLA BOCCIARDATA IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM.4-6. (DIMENSIONI FINO A CM. 60X30) |  |  |  |  |
| 01.P18.L30 005 | GRIGIA | mq | € 40,60 | Lit 78.612 |  |
| 01.P18.L30 010 | BIANCA | mq | € 69,50 | Lit 134.570 |  |
|  | BEOLA BOCCIARDATA IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM.4-6. (DIMENSIONI OLTRE 60X30) |  |  |  |  |
| 01.P18.L40 005 | GRIGIA | mq | € 46,30 | Lit 89.649 |  |
| 01.P18.L40 010 | BIANCA | mq | € 81,10 | Lit 157.031 |  |
|  | BEOLA A SPACCO CAVA IN LASTRE RETTANGOLARI DELLO SPESSORE DI CM. 1-3 (DIM. CM. 31X15) |  |  |  |  |
| 01.P18.L50 005 | GRIGIA | mq | € 23,20 | Lit 44.921 |  |
| 01.P18.L50 010 | BIANCA | mq | € 46,30 | Lit 89.649 |  |
|  | PIETRA DI LUSERNA A SPACCO. CAVA, IN LASTRE RETTANGOLARI A COSTE RIFILATE |  |  |  |  |
| 01.P18.M00 005 | SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI FINO A 30X15 | mq | € 32,50 | Lit 62.928 |  |
| 01.P18.M00 010 | SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI DA 30X15 A 80X40 | mq | € 40,70 | Lit 78.806 |  |
| 01.P18.M00 015 | SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI OLTRE 80X40 | mq | € 48,90 | Lit 94.683 |  |
| 01.P18.M00 020 | SPESSORE CM.6-7 - DIMENSIONI FINO A 80X40 | mq | € 56,50 | Lit 109.399 |  |
| 01.P18.M00 025 | SPESSORE CM.6-7 - DIMENSIONI OLTRE 80X40 | mq | € 56,50 | Lit 109.399 |  |
| 01.P18.M00 030 | SPESSORE CM.8-10 - DIMENSIONI FINO A 80X40 | mq | € 64,80 | Lit 125.470 |  |
|  | MOSAICO POLIGONALE IRREGOLARE, IN QUARZITE, PRESENTANTE SUPERFICIE A SPACCO NATURALE |  |  |  |  |
| 01.P18.M20 005 | DI COLORE GRIGIO | ql | € 11,20 | Lit 21.686 |  |
| 01.P18.M20 010 | DI COLORE GIALLO | ql | € 13,20 | Lit 25.558 |  |
|  | MOSAICO RETTANGOLARE O TRAPEZOIDALE IRREGOLARE, IN QUARZITE, COSTE TRANCIATE E SUPERFICIE A SPACCO NATURALE - LARGHEZZE E LUNGHEZZE ASSORTITE |  |  |  |  |
| 01.P18.M30 005 | DI COLORE GRIGIO | ql | € 19,00 | Lit 36.789 |  |
| 01.P18.M30 010 | DI COLORE GIALLO | ql | € 28,10 | Lit 54.409 |  |
|  | QUARZITE IN LASTRE RETTANGOLARI A COSTE MARTELLATE DELLA LARGHEZZA DA CM.10 A CM.25,LUNGHEZZA LIBERA ASSORTITE |  |  |  |  |
| 01.P18.M40 005 | DI COLORE GRIGIO OLIVO | mq | € 28,10 | Lit 54.409 |  |
| 01.P18.M40 010 | DI COLORE GIALLO | mq | € 35,50 | Lit 68.737 |  |
|  | LASTRE A COSTE MOLATE IN QUARZITE, PRESENTANTI SUPERFICIE A SPACCO NATURALE, DI DIMENSIONI ASSORTITE (CM.9,5X14,5-9,5X24,5-9,5X29,5-14,5X 19,5-14,5X24,5-14,5X34,5-19,5X24,5-19,5X29,519,5X34,5) |  |  |  |  |
| 01.P18.M50 005 | DI COLORE GRIGIO OLIVO | mq | € 33,80 | Lit 65.445 |  |
| 01.P18.M50 010 | DI COLORE GIALLO | mq | € 40,40 | Lit 78.225 |  |
| 01.P18.M50 015 | DI COLORE GRIGIO VERDE SCURO | mq | € 33,80 | Lit 65.445 |  |
|  | LASTRE DI QUARZITE DI SANFRONT E BARGE A CONTORNI IRREGOLARI DI SCELTA RUVIDA CON DIAGONALE DA |  |  |  |  |
| 01.P18.M60 005 | CM.7 A 15, SPESSORE DA MM.5 A 12 (40-50 KG/MQ) | mq | € 15,70 | Lit 30.399 |  |
| 01.P18.M60 010 | CM.12 A 25, SPESSORE DA MM.10 A 20 (50-55 KG/MQ) | mq | € 15,70 | Lit 30.399 |  |
| 01.P18.M60 015 | CM.20 A 40, SPESSORE DA MM.20 A 30 (60-70 KG-MQ) | mq | € 18,20 | Lit 35.240 |  |
| 01.P18.M60 020 | CM.20 A 60, SPESS. DA MM.30 A 60 (100-110 KG/MQ) | mq | € 22,30 | Lit 43.178 |  |
|  | LASTRE DI QUARZITE DI SANFRONT E BARGE A CONTORNI IRREGOLARI DI SCELTA FINE CON DIAGONALE DA |  |  |  |  |
| 01.P18.M70 005 | CM.7 A 15, SPESSORE DA MM.5 A 12 (40-45 KG/MQ) | mq | € 20,60 | Lit 39.887 |  |
| 01.P18.M70 010 | CM.12 A 25, SPESSORE DA MM.10 A 20 (50-55 KG/MQ) | mq | € 22,30 | Lit 43.178 |  |
| 01.P18.M70 015 | CM.20 A 60, SPESS. DA MM. 30 A 60 (100-110KG/MQ) | mq | € 25,60 | Lit 49.568 |  |
|  | LASTRE DI QUARZITE DI FORMA RETTANGOLARE MISTA DI LUNGHEZZA LIBERA-COSTE MARTELLATE |  |  |  |  |
| 01.P18.M80 005 | SCELTA RUVIDA IN PEZZI DA CM.8-12 | mq | € 24,80 | Lit 48.019 |  |
| 01.P18.M80 010 | SCELTA RUVIDA IN PEZZI DA CM.12-25 | mq | € 26,40 | Lit 51.117 |  |
| 01.P18.M80 015 | SCELTA FINE IN PEZZI DA CM. 8-12 | mq | € 22,30 | Lit 43.178 |  |
| 01.P18.M80 020 | SCELTA FINE IN PEZZI DA CM. 12-25 | mq | € 24,80 | Lit 48.019 |  |
|  | LASTRE DI QUARZITE DI FORMA RETTANGOLARE MISTA DI LUNGHEZZA LIBERA-COSTE MOLATE |  |  |  |  |
| 01.P18.M90 005 | SCELTA RUVIDA IN PEZZI DA CM.8-12 | mq | € 22,30 | Lit 43.178 |  |
| 01.P18.M90 010 | SCELTA RUVIDA IN PEZZI DA CM.12-25 | mq | € 25,60 | Lit 49.568 |  |
| 01.P18.M90 015 | SCELTA FINE IN PEZZI DA CM.8-12 | mq | € 25,60 | Lit 49.568 |  |
| 01.P18.M90 020 | SCELTA FINE IN PEZZI DA CM.12-25 | mq | € 28,90 | Lit 55.958 |  |
|  | GUIDE CURVE (RAGGIO ESTERNO CM.50) DI PIETRA TIPO LUSERNA,DELLO SPESSORE DI CM.6, ALTEZZA NON INFERIORE A CM.35, IN PEZZI DELLA LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,78 A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA VISTA VERTICALE PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHIATE O COMUNQUE DIFETTOSE PER OGNI PEZZO FORMANTE UN QUARTO DI CIRCONFERENZA |  |  |  |  |
| 01.P18.N00 005 |  | cad | € 23,10 | Lit 44.727 |  |
|  | GUIDE CURVE (RAGGIO ESTERNO CM.50), DI GNEISS E SIMILI, AVENTI ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DELLA LUNGHEZZA DI ALMENO M. 0,78, CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA,FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE E LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM. 3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHIATE O COMUNQUE DIFETTOSE, PER OGNI PEZZO FORMANTE UN QUARTO DI CIRCONFERENZA |  |  |  |  |
| 01.P18.N10 005 | DELLO SPESSORE DI CM.9 | cad | € 34,30 | Lit 66.414 |  |
| 01.P18.N10 010 | DELLO SPESSORE DI CM.12 | cad | € 37,80 | Lit 73.191 |  |
|  | GUIDE CURVE (RAGGIO ESTERNO CM.50), DI GRANITO (SIENITE, DIORITE), AVENTI ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DELLA LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,78 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM.1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA,FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE, LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, O A PIANO NATURALE DI CAVA NEL CASO DI PIETRA TIPO LUSERNA, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA A VISTA, DI COLORE UNIFORME,ESCLUSE QUELLE MACCHIATE O COMUNQUE DIFETTOSE, PER OGNI PEZZO FORMANTE UN QUARTO DI CIRCONFERENZA |  |  |  |  |
| 01.P18.N15 005 | DELLO SPESSORE DI CM.9 | cad | € 40,40 | Lit 78.225 |  |
| 01.P18.N15 010 | DELLO SPESSORE DI CM.12 | cad | € 46,20 | Lit 89.455 |  |
| 01.P18.N15 015 | CON ALETTE PER INGRESSI CARRAI-SPESSORE CM.9 | cad | € 52,20 | Lit 101.073 |  |
| 01.P18.N15 020 | CON ALETTE PER INGRESSI CARRAI-SPESSORE CM.12 | cad | € 59,30 | Lit 114.820 |  |
|  | GUIDE CURVE IN GNEIS E SIMILI, IN PEZZI DI ALTEZZA DA CM. 25 A CM. 30 E LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.80, CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE E SULLA FACCIA VISTA VERTICALE PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18, RIFILATE, RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM. 3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHIATE O COMUNQUE DIFETTOSE. (LA MISURAZIONE DEL RAGGIO SARA' EFFETTUATA SECONDO LO SVILUPPO ESTERNO DEI PEZZI) |  |  |  |  |
| 01.P18.N30 005 | RAGGIO ESTERNO DA MT 0.51 A 1-SPESSORE CM.9 | ml | € 32,90 | Lit 63.703 |  |
| 01.P18.N30 010 | RAGGIO ESTERNO DA MT 1.01 A 2-SPESSORE CM.9 | ml | € 28,50 | Lit 55.183 |  |
| 01.P18.N30 015 | RAGGIO ESTERNO DA MT 2.01 A 3-SPESSORE CM.9 | ml | € 24,10 | Lit 46.664 |  |
| 01.P18.N30 020 | RAGGIO ESTERNO DA MT 3.01 A 4-SPESSORE CM.9 | ml | € 21,40 | Lit 41.436 |  |
| 01.P18.N30 025 | RAGGIO ESTERNO DA MT 4.01 A 5-SPESSORE CM.9 | ml | € 18,70 | Lit 36.208 |  |
| 01.P18.N30 030 | RAGGIO ESTERNO DA MT 0.51 A 1-SPESSORE CM.12 | ml | € 35,60 | Lit 68.931 |  |
| 01.P18.N30 035 | RAGGIO ESTERNO DA MT 1.01 A 2-SPESSORE CM.12 | ml | € 31,80 | Lit 61.573 |  |
| 01.P18.N30 040 | RAGGIO ESTERNO DA MT 2.01 A 3-SPESSORE CM.12 | ml | € 29,60 | Lit 57.313 |  |
| 01.P18.N30 045 | RAGGIO ESTERNO DA MT 3.01 A 4-SPESSORE CM.12 | ml | € 26,90 | Lit 52.085 |  |
| 01.P18.N30 050 | RAGGIO ESTERNO DA MT 4.01 A 5-SPESSORE CM.12 | ml | € 24,70 | Lit 47.825 |  |
|  | GUIDE CURVE DI GRANITO (SIENITI, DIORITI), IN PEZZI DI ALTEZZA DA CM.25 A 30 E LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,80, CON SMUSSO NON INFERIORE A CM.1X1 LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA,FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FAC CIA SUPERIORE E SULLA FACCIA VISTA VERTICALE O A PIANO NATURALE DI CAVA NEL CASO DI PIETRA TIPO LUSERNA PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE STESSE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHIATE O COMUNQUE DIFETTOSE. (LA MISURAZIONE DEL RAGGIO SARA' EFFETTUATA SECONDO LO SVILUPPO ESTERNO DEI PEZZI) |  |  |  |  |
| 01.P18.N35 005 | RAGGIO ESTERNO DA M.0.51 A 1-SPESSORE CM.9 | ml | € 37,30 | Lit 72.222 |  |
| 01.P18.N35 010 | RAGGIO ESTERNO DA M.1.01 A 2-SPESSORE CM.9 | ml | € 35,80 | Lit 69.318 |  |
| 01.P18.N35 015 | RAGGIO ESTERNO DA M.2.01 A 3-SPESSORE CM.9 | ml | € 34,50 | Lit 66.801 |  |
| 01.P18.N35 020 | RAGGIO ESTERNO DA M.3.01 A 4-SPESSORE CM.9 | ml | € 33,20 | Lit 64.284 |  |
| 01.P18.N35 025 | RAGGIO ESTERNO DA M.4.01 A 5-SPESSORE CM.9 | ml | € 31,80 | Lit 61.573 |  |
| 01.P18.N35 030 | RAGGIO ESTERNO DA M.0.51 A 1-SPESSORE CM.12 | ml | € 42,60 | Lit 82.485 |  |
| 01.P18.N35 035 | RAGGIO ESTERNO DA M.1.01 A 2-SPESSORE CM.12 | ml | € 41,10 | Lit 79.580 |  |
| 01.P18.N35 040 | RAGGIO ESTERNO DA M.2.01 A 3-SPESSORE CM.12 | ml | € 39,50 | Lit 76.482 |  |
| 01.P18.N35 045 | RAGGIO ESTERNO DA M.3.01 A 4-SPESSORE CM.12 | ml | € 37,80 | Lit 73.191 |  |
| 01.P18.N35 050 | RAGGIO ESTERNO DA M.4.01 A 5-SPESSORE CM.12 | ml | € 36,30 | Lit 70.286 |  |
|  | GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI PIETRA TIPO LUSERNA, DELLO SPESSORE DI CM.6, ALTEZZA DA CM.40 A 50, IN PEZZI DELLA LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90, A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE, A PIANO NATURALE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA VISTA VERTICALE PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18, RIFILATE O RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3, SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHIATE O COMUNQUE DIFETTOSE |  |  |  |  |
| 01.P18.N40 005 |  | ml | € 15,70 | Lit 30.399 |  |
|  | GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI GNEISS E SIMILI, DI ALTEZZA DA CM. 25 A CM. 30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.90 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, FIAMMATE O LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE E LAVORATE A PUNTA FINE SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, O A PIANO NATURALE DI CAVA NEL CASO DI PIETRA TIPO LUSERNA, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18,RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHIATE O COMUNQUE DIFETTOSE |  |  |  |  |
| 01.P18.N50 005 | DELLO SPESSORE DI CM.9 | ml | € 18,00 | Lit 34.852 |  |
| 01.P18.N50 010 | DELLO SPESSORE DI CM.12 | ml | € 21,70 | Lit 42.017 |  |
|  | GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DI GRANITO (SIENITI, DIORITI) E SIMILI ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.90 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, LAVORATE A PUNTA FINE, BOCCIARDATE O FIAMMATE, SULLA FACCIA SUPERIORE E SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM. 3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHIATE O COMUNQUE DIFETTOSE |  |  |  |  |
| 01.P18.N55 005 | DELLO SPESSORE DI CM. 9 | ml | € 34,00 | Lit 65.833 |  |
| 01.P18.N55 010 | DELLO SPESSORE DI CM. 12 | ml | € 38,40 | Lit 74.352 |  |
|  | GUIDE RETTE DI PORFIDO DEL TRENTINO O DELL'ALTO ADIGE IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A MT. 0,90, CON SMUSSO NON INFERIORE A CM.1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA E A PUNTA FINE SULLA FACCIA SUPERIORE E SULLA FACCIA A VISTA VERTICALE (ALTEZZA DI LAVORAZIONE NON INFERIORE A CM.18) O SUL PIANO NATURALE DI CAVA, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM.3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORAZIONE UNIFORME CON ASSOLUTA ESCLUSIONE DI QUELLE DIFETTOSE O COMUNQUE MACCHIATE |  |  |  |  |
| 01.P18.N60 005 | SPESSORE CM.8, ALTEZZA CM.20-25 | ml | € 48,20 | Lit 93.328 |  |
|  | CORDONI RETTI O CURVI DI GNEISS O SIMILI, DELL'ALTEZZA DI CM. 25, CON SMUSSO DI CM. 2, CON FACCIA VISTA LAVORATA PER UN' ALTEZZA DI ALMENO CM. 18 A PUNTA FINE O FIAMMATA COME PER LA FACCIA PIANA O A PIANO NATURALE DI CAVA (NON SEGATI) NEL CASO DI PIETRA TIPO LUSERNA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO E PER CM.3 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.80 |  |  |  |  |
| 01.P18.P00 003 | RETTI, DELLA LARGHEZZA DI CM.30 | ml | € 27,40 | Lit 53.053 |  |
| 01.P18.P00 005 | RAGGIO EST. NON INFERIORE MT. 5-LARG. CM. 31-50 | ml | € 49,30 | Lit 95.458 |  |
|  | CORDONI RETTI O CURVI DI GNEISS O SIMILI, DELLA ALTEZZA DI CM.25, CON SMUSSO DI CM.2, CON FACCIA VISTA LAVORATA PER UNA ALTEZZA MINIMA DI CM. 18 A PUNTA FINE,BOCCIARDATA O FIAMMATA,COME PER LA FACCIA PIANA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO E PER CM.10 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA A VISTA |  |  |  |  |
| 01.P18.P02 005 | DELLA LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.80 | ml | € 35,60 | Lit 68.931 |  |
|  | CORDONI RETTI O CURVI DI GRANITO (SIENITI,DIORITI) DELL'ALTEZZA DI CM.25, CON SMUSSO DI CM. 2, FACCIA VISTA LAVORATA PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18 A PUNTA FINE,FIAMMATA O BOCCIARDATA,COME PER LA FACCIA PIANA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO PER CM.3 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.80 |  |  |  |  |
| 01.P18.P05 005 | RETTI DELLA LARGHEZZA DI CM. 30 | ml | € 68,50 | Lit 132.634 |  |
| 01.P18.P05 010 | RAGGIO EST. NON INFER. A MT.5-LARGHEZZA CM.31-50 | ml | € 93,20 | Lit 180.460 |  |
| 01.P18.P05 015 | RAGGIO EST. SUPER. A MT.2-LARGHEZZA CM. 51-60 | ml | € 102,00 | Lit 197.499 |  |
| 01.P18.P05 020 | RAGGIO EST. SUPER. A MT.2-LARGHEZZA CM. 61-70 | ml | € 110,00 | Lit 212.989 |  |
|  | CORDONI CURVI DI GNEISS E SIMILI, DI LARGHEZZA CM. 30 E ALTEZZA CM. 25, CON SMUSSO DI CM. 2, FACCIA A VISTA LAVORATA PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18 A PUNTA FINE, BOCCIARDATA O FIAMMATA, COME PER LA FACCIA PIANA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO E PER CM. 3 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.80. (LA MISURAZIONE DEL RAGGIO SARA' EFFETTUATA SECONDO LO SVILUPPO ESTERNO DEI PEZZI) |  |  |  |  |
| 01.P18.P10 005 | DI RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA M.0,51 E M.1 | ml | € 49,30 | Lit 95.458 |  |
| 01.P18.P10 010 | DI RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA M.1,01 E M.2 | ml | € 47,10 | Lit 91.198 |  |
| 01.P18.P10 015 | DI RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA M.2,01 E M.3 | ml | € 43,90 | Lit 85.002 |  |
| 01.P18.P10 020 | DI RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA M.3,01 E M.4 | ml | € 41,10 | Lit 79.580 |  |
| 01.P18.P10 025 | DI RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA M.4,01 E M.5 | ml | € 38,40 | Lit 74.352 |  |
|  | CORDONI CURVI DI GRANITO (SIENITI, DIORITI) DI LARGHEZZA CM.30, ALTEZZA CM.25, CON SMUSSO DI CM. 2, FACCIA VISTA LAVORATA PER UN'ALTEZZA DI CM. 18 A PUNTA FINE, BOCCIARDATA O FIAMMATA, COME PER LA FACCIA PIANA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO E PER CM. 3 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.80; (LA MISURAZIONE DEL RAGGIO SARA' EFFETTUATA SECONDO LO SVILUPPO ESTERNO DEI PEZZI) |  |  |  |  |
| 01.P18.P15 005 | RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA MT. 0.51 E MT. 1 | ml | € 78,90 | Lit 152.771 |  |
| 01.P18.P15 010 | RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA MT. 1.01 E MT. 2 | ml | € 76,70 | Lit 148.511 |  |
| 01.P18.P15 015 | RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA MT. 2.01 E MT. 3 | ml | € 74,50 | Lit 144.252 |  |
| 01.P18.P15 020 | RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA MT. 3.01 E MT. 4 | ml | € 72,80 | Lit 140.960 |  |
| 01.P18.P15 025 | RAGGIO ESTERNO COMPRESO TRA MT. 4.01 E MT. 5 | ml | € 71,20 | Lit 137.862 |  |
|  | CORDONI CURVI DI GNEISS E SIMILI (RAGGIO ESTERNO CM. 50) DI LARGHEZZA CM. 30, ALTEZZA CM. 25, CON SMUSSO DI CM. 2, FACCIA A VISTA LAVORATA PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM. 18 A PUNTA FINE, BOCCIARDATA O FIAMMATA, COME PER LA FACCIA PIANA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO E PER CM. 3 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.78 |  |  |  |  |
| 01.P18.P20 003 | NORMALI | cad | € 54,80 | Lit 106.107 |  |
| 01.P18.P20 005 | CON ALETTE PER INGRESSI CARRAI | cad | € 71,20 | Lit 137.862 |  |
|  | CORDONI CURVI DI GRANITO (SIENITI, DIORITI) DI LARGHEZZA CM.30, ALTEZZA CM.25, RAGGIO ESTERNO CM.50, CON SMUSSO CM.2, FACCIA A VISTA LAVORATA PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18 A PUNTA FINE, BOCCIARDATA O FIAMMATA, COME PER LA FACCIA PIANA, RIFILATI NEI GIUNTI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO E PER CM. 3 DI PROFONDITA' NELLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO ML. 0.78 |  |  |  |  |
| 01.P18.P25 003 | NORMALI | cad | € 65,70 | Lit 127.212 |  |
| 01.P18.P25 005 | CON ALETTE PER INGRESSI CARRAI | cad | € 82,20 | Lit 159.161 |  |
|  | FASCE IN PIETRA DI BORGONE O SIMILI, RIFILATE SUI LATI E SULLE TESTE DI CM.30X10, A DELIMITAZIONE DI INGRESSI CARRAI |  |  |  |  |
| 01.P18.P30 005 | DELLO SPESSORE DI CM. 6-10 | ml | € 16,30 | Lit 31.561 |  |
|  | FASCE IN PIETRA DI BORGONE O SIMILI, RIFILATE SUI LATI E SULLE TESTE DI CM.50X10, PER SCIVOLI DI ACCESSI CARRAI |  |  |  |  |
| 01.P18.P40 005 | DELLO SPESSORE DI CM. 8-10 | ml | € 22,40 | Lit 43.372 |  |
|  | LASTRE PER MARCIAPIEDI E ACCESSI CARRAI, DI PIETRA DI LUSERNA O BAGNOLO DELLA LARGHEZZA MINIMA M.0,70, DI FORMA RETTANGOLARE PROFILATE A SPIGOLI VIVI, SPIANATE O LAVORATE A PUNTA FINE, OVE OCCORRA, SULLA FACCIA VISTA, A TUTTA SQUADRATURA NEI FIANCHI |  |  |  |  |
| 01.P18.P50 005 | SPESS CM. 8-10 - LUNGHEZZA FINO A MT 1.40 | mq | € 87,70 | Lit 169.810 |  |
| 01.P18.P50 010 | SPESS CM. 8-10 - LUNGHEZZA DA MT 1.40 A 2.00 | mq | € 115,00 | Lit 222.671 |  |
| 01.P18.P50 015 | SPESS CM.15-18 - LUNGHEZZA FINO A MT 1.40 | mq | € 159,00 | Lit 307.866 |  |
| 01.P18.P50 020 | SPESS CM.15-18 - LUNGHEZZA DA MT 1.40 A 2.00 | mq | € 187,00 | Lit 362.082 |  |
|  | LASTRE PER LA FORMAZIONE DI LASTRICATI IN PIETRA DI LUSERNA, BAGNOLO O DI QUALITA' EQUIVALENTE, IN LASTRE RETTANGOLARI PROFILATE A SPIGOLI VIVI, DELLO SPESSORE DI CM. 10-12, DI LARGHEZZA DI ALMENO CM. 50 E LUNGHEZZA DI ALMENO CM. 75, SPIANATE E LAVORATE A PUNTA FINE, PROVVISTE IN CORSI REGOLARI PER LA COMPLETA UTILIZZAZIONE |  |  |  |  |
| 01.P18.P60 005 |  | mq | € 65,70 | Lit 127.212 |  |
|  | LASTRONI PER BALCONI IN PIETRA DI LUSERNA DI SPESSORE CM.8-9 LATO LUNGO RISVOLTATO E RIFILATO |  |  |  |  |
| 01.P18.P70 005 | FINO A ML.2 | mq | € 159,00 | Lit 307.866 |  |
| 01.P18.P70 010 | SUPERIORI A ML.2 | mq | € 167,00 | Lit 323.357 |  |
|  | GRADINI IN PIETRA DI LUSERNA PER CANTINE A SEMPLICE CORDONE |  |  |  |  |
| 01.P18.P80 005 | SPESSORE CM. 3 - LARGHEZZA CM. 25 | ml | € 24,00 | Lit 46.470 |  |
|  | PROVVISTA DI GRADINI (ALZATA E/O PEDATA) IN PIETRA DI LUSERNA, COSTE REFILATE, PIANO FIAMMATO, SMUSSO SULLA COSTA LUNGA PER SUPERFICIE EFFETTIVA, INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GEOMETRICA |  |  |  |  |
| 01.P18.P90 005 | DELLO SPESSORE DI CM.2 (SOLO PER ALZATA) | mq | € 90,70 | Lit 175.619 |  |
| 01.P18.P90 010 | DELLO SPESSORE DI CM.3 | mq | € 94,80 | Lit 183.558 |  |
| 01.P18.P90 015 | DELLO SPESSORE DI CM.4 | mq | € 108,00 | Lit 209.117 |  |
| 01.P18.P90 020 | DELLO SPESSORE DI CM.5 | mq | € 136,00 | Lit 263.332 |  |
| 01.P18.P90 025 | DELLO SPESSORE DI CM.6 | mq | € 149,00 | Lit 288.504 |  |
|  | SPEZZONI DI LASTRE DI LUSERNA DELLO SPESSORE DA CM.3 A CM.6 COLORAZIONE UNIFORME |  |  |  |  |
| 01.P18.R00 005 |  | ql | € 8,24 | Lit 15.954 |  |
|  | FORNITURA, FRANCO CANTIERE, DI SCAPOLI DI TRAVERTINO DI DIMENSIONE INFORME ED AVENTI ALTEZZA COMPRESA TRA CM.30 E CM.40 |  |  |  |  |
| 01.P18.R05 005 | LARGHEZZA NON SUPERIORE A CM.25 | ql | € 26,40 | Lit 51.117 |  |
|  | SCAPOLI DI CAVA GREZZI, CON DIAMETRI TRASVERSALI COMPRESI TRA CM. 25 E CM. 60 |  |  |  |  |
| 01.P18.R10 005 |  | mc | € 57,30 | Lit 110.948 |  |
|  | FORNITURA, RESA IN CUMULI SUL LUOGO D'IMPIEGO, DI GRANIGLIA DI MARMO ROSSO AVENTE GRANULOMETRIA COMPRESA |  |  |  |  |
| 01.P18.R15 005 | TRA MM. 3 E MM. 6 | ql | € 14,90 | Lit 28.850 |  |
|  | MASSELLI O CONCI IN GRANITO, SIENITE O DIORITE DELLO SPESSORE DA CM.14 A CM.16, LUNGHEZZA DA UNA VOLTA E UN QUARTO A DUE VOLTE LA LARGHEZZA, LAVORATI A SUPERFICIE PERFETTAMENTE PIANA ED A PUNTA GROSSA SULLA FACCIA VISTA, A PUNTA MEZZANA ED A PERFETTA SQUADRA PER ALMENO CM. 5 DI PROFONDITA' SULLE FACCE LATERALI, FACCIA INFERIORE GROSSAMENTE SPIANATA, TOLLERANZA SULLO SPESSORE 1 CM. IN PIU' O IN MENO, PROVVISTI IN CORSI DI LARGHEZZA UNIFORME PER LA COMPLETA UTILIZZAZIONE SENZA TAGLI E RIFILATURE |  |  |  |  |
| 01.P18.R20 005 | DELLA LARGHEZZA DA 30 A 45 CM. | mq | € 151,00 | Lit 292.376 |  |
| 01.P18.R20 010 | DELLE DIMENSIONI DI CM.50X50 | mq | € 143,00 | Lit 276.886 |  |
|  | FORNITURA DI MASSELLO DI PORFIDO BRUNO DEL TRENTINO O DELL'ALTO ADIGE, ANCHE LAVORATO IN CURVA, CON UNO SPIGOLO ALTO FRONTALE ARROTONDATO CON RAGGIO DI CM. 4 ED UNO SPIGOLO FRONTALE BASSO SMUSSATO AD ANGOLO DI CM. 0,5, BOCCIARDATO FINE SUL LATO ALTO E SUL FRONTE CON SMUSSI |  |  |  |  |
| 01.P18.R30 005 | A SEZIONE RETTANGOLARE CM. 40X10 | ml | € 50,20 | Lit 97.200 |  |
| 01.P18.R30 010 | A SEZIONE RETTANGOLARE CM.60X8 | ml | € 60,20 | Lit 116.563 |  |
|  | CUBETTI SCELTI DI PORFIDO DELLE CAVE DELL'ALTO ADIGE O DEL TRENTINO, A FACCE PIANE E NORMALI FRA DI LORO, DELLE QUALI DUE OPPOSTE CORRISPONDENTI AI PIANI DI CAVA |  |  |  |  |
| 01.P18.R50 005 | DELLE DIMENSIONI DI CM.4-6 | ql | € 22,30 | Lit 43.178 |  |
| 01.P18.R50 010 | DELLE DIMENSIONI DI CM.6-8 | ql | € 21,00 | Lit 40.661 |  |
| 01.P18.R50 015 | DELLE DIMENSIONI DI CM.8-10 | ql | € 18,90 | Lit 36.595 |  |
| 01.P18.R50 020 | DELLE DIMENSIONI DI CM.10-12 | ql | € 17,60 | Lit 34.078 |  |
|  | CUBETTI DI SIENITE O DIORITE, DELLE CAVE DELL'ALTO ADIGE O DEL TRENTINO, A FACCE PIANE E NORMALI FRA DI LORO, DELLE QUALI DUE OPPOSTE CORRISPONDENTI AI PIANI DI CAVA DELLE DIMENSIONI DI CM.9 A 11, A FACCE RUVIDE |  |  |  |  |
| 01.P18.R60 005 |  | ql | € 19,30 | Lit 37.370 |  |
|  | FORNITURA DI CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA TIPO EDILIZIA CON LEVIGATURA DELLA FACCIA A VISTA. |  |  |  |  |
| 01.P18.R70 005 | CM.6X6 DI LATO, SPESSORE VARIABILE DI 4/5 MM. | mq | € 40,20 | Lit 77.838 |  |

| 01.P19 | LAVORAZIONE PIETRE E MARMI EFFETTUATE IN LABORATORIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEVIGATURA ESEGUITA IN LABORATORIO MISURATA SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA |  |  |  |  |
| 01.P19.A05 005 | DI SUPERFICI PIANE PER PIETRE DURE | mq | € 7,97 | Lit 15.432 |  |
| 01.P19.A05 010 | DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE DURE | mq | € 37,00 | Lit 71.641 |  |
| 01.P19.A05 015 | DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE TENERE E MARMI | mq | € 27,60 | Lit 53.441 |  |
| 01.P19.A05 020 | DI SUPERFICI PIANE PER PIETRE TENERE E MARMI | mq | € 4,38 | Lit 8.480 |  |
|  | LEVIGATURA ESEGUITA INTERAMENTE A MANO IN LABORATORIO MISURATA SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA |  |  |  |  |
| 01.P19.A07 005 | DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE DURE | mq | € 154,00 | Lit 298.185 |  |
| 01.P19.A07 010 | DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE TENERE E MARMI | mq | € 111,00 | Lit 214.925 |  |
|  | LEVIGATURA E LUCIDATURA A PIOMBO ESEGUITA IN LABORATORIO MISURATA SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA |  |  |  |  |
| 01.P19.A10 005 | DI SUPERFICI PIANE PER PIETRE DURE | mq | € 13,20 | Lit 25.558 |  |
| 01.P19.A10 010 | DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE DURE | mq | € 54,40 | Lit 105.333 |  |
| 01.P19.A10 015 | DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE TENERE E MARMI | mq | € 36,30 | Lit 70.286 |  |
| 01.P19.A10 020 | DI SUPERFICI PIANE PER PIETRE TENERE E MARMI | mq | € 9,06 | Lit 17.542 |  |
|  | LEVIGATURA E LUCIDATURA A PIOMBO ESEGUITA INTERAMENTE A MANO IN LABORATORIO MISURATA SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA |  |  |  |  |
| 01.P19.A15 005 | DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE DURE | mq | € 204,00 | Lit 394.999 |  |
| 01.P19.A15 010 | DI SUPERFICI CURVE PER PIETRE TENERE E MARMI | mq | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
|  | LEVIGATURA DELLE COSTE VISTA DI LASTRE GIA' REFILATE DI SEGA, PER OGNI CM DI SPESSORE - EFFETTUATA IN LABORATORIO |  |  |  |  |
| 01.P19.A20 005 | PER PIETRE DURE | ml | € 2,46 | Lit 4.763 |  |
| 01.P19.A20 010 | PER PIETRE TENERE E MARMI | ml | € 1,85 | Lit 3.582 |  |
|  | LEVIGATURA E LUCIDATURA A PIOMBO DELLE COSTE VISTE DI LASTRE GIA' REFILATE DI SEGA, PER OGNI CM. DI SPESSORE - EFFETTUATE IN LABORATORIO |  |  |  |  |
| 01.P19.A30 005 | PER PIETRE DURE | ml | € 3,38 | Lit 6.544 |  |
| 01.P19.A30 010 | PER PIETRE TENERE E MARMI | ml | € 2,15 | Lit 4.162 |  |
|  | LAVORAZIONE A PUNTA FINE O GROSSA (BOCCIARDA) EFFETTUATA IN LABORATORIO |  |  |  |  |
| 01.P19.B00 005 | PER PIETRE DURE | mq | € 12,10 | Lit 23.428 |  |
| 01.P19.B00 010 | PER PIETRE TENERE E MARMI | mq | € 8,80 | Lit 17.039 |  |
|  | BISELLATURA, ESEGUITA IN LABORATORIO, CON LEGGERO ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI (R=2-3 MM.) |  |  |  |  |
| 01.P19.B10 005 | LISCIATA DI MOLA PER PIETRE DURE | ml | € 1,23 | Lit 2.381 |  |
| 01.P19.B10 010 | LISCIATA DI MOLA PER PIETRE TENERE E MARMI | ml | € 0,92 | Lit 1.781 |  |
| 01.P19.B10 015 | LUCIDATA A PIOMBO PER PIETRE DURE | ml | € 1,54 | Lit 2.981 |  |
| 01.P19.B10 020 | LUCIDATA A PIOMBO PER PIETRE TENERE E MARMI | ml | € 0,92 | Lit 1.781 |  |
|  | SMUSSO AGLI SPIGOLI, ESEGUITO IN LABORATORIO, DELLA LARGHEZZA FINO A CM.1 |  |  |  |  |
| 01.P19.B20 005 | LISCIATO DI MOLA PER PIETRE DURE | ml | € 3,70 | Lit 7.164 |  |
| 01.P19.B20 010 | LISCIATO DI MOLA PER PIETRE TENERE E MARMI | ml | € 2,46 | Lit 4.763 |  |
| 01.P19.B20 015 | LUCIDATO A PIOMBO PER PIETRE DURE | ml | € 7,39 | Lit 14.309 |  |
| 01.P19.B20 020 | LUCIDATO A PIOMBO PER PIETRE TENERE E MARMI | ml | € 4,93 | Lit 9.545 |  |
|  | LISTELLO RIBASSATO FINO A CM.1X1, ESEGUITO IN LABORATORIO (SCURETTO) |  |  |  |  |
| 01.P19.B30 005 | LISCIATO DI MOLA PER PIETRE DURE | ml | € 3,70 | Lit 7.164 |  |
| 01.P19.B30 010 | LISCIATO DI MOLA PER PIETRE TENERE E MARMI | ml | € 2,46 | Lit 4.763 |  |
| 01.P19.B30 015 | LUCIDATO A PIOMBO PER PIETRE DURE | ml | € 9,24 | Lit 17.891 |  |
| 01.P19.B30 020 | LUCIDATO A PIOMBO PER PIETRE TENERE E MARMI | ml | € 6,16 | Lit 11.927 |  |
|  | LISTELLO RIBASSATO FINO A CM.2X1, ESEGUITO IN LABORATORIO, (SCURETTO) |  |  |  |  |
| 01.P19.B40 005 | LISCIATO DI MOLA PER PIETRE DURE | ml | € 4,93 | Lit 9.545 |  |
| 01.P19.B40 010 | LISCIATO DI MOLA PER PIETRE TENERE E MARMI | ml | € 3,70 | Lit 7.164 |  |
| 01.P19.B40 015 | LUCIDATO A PIOMBO PER PIETRE DURE | ml | € 9,85 | Lit 19.072 |  |
| 01.P19.B40 020 | LUCIDATO A PIOMBO PER PIETRE TENERE E MARMI | ml | € 6,78 | Lit 13.127 |  |
|  | SEGATURA ESEGUITA IN LABORATORIO |  |  |  |  |
| 01.P19.B50 005 | AL TELAIO PER PIETRE DURE | mq | € 13,60 | Lit 26.333 |  |
| 01.P19.B50 010 | AL TELAIO PER PIETRE TENERE | mq | € 6,82 | Lit 13.205 |  |
| 01.P19.B50 015 | CON FILO ELICOIDALE PER PIETRE DURE | mq | € 51,90 | Lit 100.492 |  |
| 01.P19.B50 020 | CON FILO ELICOIDALE PER PIETRE TENERE | mq | € 20,00 | Lit 38.725 |  |
|  | REFILATURA CON FRESA, ESEGUITA IN LABORATORIO O SUL LUOGO DI IMPIEGO, PER OGNI CM. DI SPESSORE |  |  |  |  |
| 01.P19.B60 005 | DI PIETRE DURE | ml | € 1,54 | Lit 2.981 |  |
| 01.P19.B60 010 | DI PIETRE TENERE | ml | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
|  | PREPARAZIONE DI BORDO DI LASTRA PER UNIONE A CARTABUONO, PER OGNI LASTRA E PER OGNI ML DI BORDO, PER SPESSORI FINO A CM. 4 |  |  |  |  |
| 01.P19.C00 005 | PER PIETRE DURE E CON LISTELLO LISCIATO A MOLA | ml | € 9,24 | Lit 17.891 |  |
| 01.P19.C00 010 | PER PIETRE TENERE E CON LISTELLO LISCIATO A MOLA | ml | € 6,16 | Lit 11.927 |  |
| 01.P19.C00 015 | PER PIETRE DURE E LISTELLO LUCIDATO A PIOMBO | ml | € 17,30 | Lit 33.497 |  |
| 01.P19.C00 020 | PER PIETRE TENERE E LISTELLO LUCIDATO A PIOMBO | ml | € 12,40 | Lit 24.009 |  |
|  | PREPARAZIONE DI BORDO DI LASTRA PER UNIONE A CARTABUONO, PER OGNI LASTRA E PER OGNI ML DI BORDO, PER SPESSORI DA CM. 4 A CM. 10 |  |  |  |  |
| 01.P19.C05 005 | PER PIETRE DURE E CON LISTELLO LISCIATO A MOLA | ml | € 15,50 | Lit 30.012 |  |
| 01.P19.C05 010 | PER PIETRE TENERE E CON LISTELLO LISCIATO A MOLA | ml | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P19.C05 015 | PER PIETRE DURE E LISTELLO LUCIDATO A PIOMBO | ml | € 23,50 | Lit 45.502 |  |
| 01.P19.C05 020 | PER PIETRE TENERE E LISTELLO LUCIDATO A PIOMBO | ml | € 17,30 | Lit 33.497 |  |
|  | FORMAZIONE DI GOCCIOLATOIO A MOLA |  |  |  |  |
| 01.P19.C10 005 | PER PIETRE DURE | ml | € 2,46 | Lit 4.763 |  |
| 01.P19.C10 010 | PER PIETRE TENERE | ml | € 1,23 | Lit 2.381 |  |

| 01.P20 | VETRI E CRISTALLI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VETRI ZIGRINATI |  |  |  |  |
| 01.P20.A10 005 | SPESSORE MM. 3-4 | mq | € 10,70 | Lit 20.718 |  |
|  | VETRI STAMPATI DI TIPO COMUNE |  |  |  |  |
| 01.P20.A20 005 | BIANCHI | mq | € 9,66 | Lit 18.704 |  |
| 01.P20.A20 010 | COLORATI | mq | € 13,60 | Lit 26.333 |  |
|  | VETRI TRASPARENTI |  |  |  |  |
| 01.P20.A30 005 | SOTTILI EX SEMPLICI | mq | € 5,47 | Lit 10.591 |  |
| 01.P20.A30 010 | NORMALI EX SEMIDOPPI | mq | € 9,23 | Lit 17.871 |  |
| 01.P20.A30 015 | FORTI EX DOPPI | mq | € 11,70 | Lit 22.654 |  |
|  | FLOAT EX CRISTALLI |  |  |  |  |
| 01.P20.A40 005 | SPESSORE MM. 3 | mq | € 10,60 | Lit 20.524 |  |
|  | CRISTALLI TRASPARENTI (DIMENSIONI NON SUPERIORI A CM.250X400) EX 1/2 CRISTALLI |  |  |  |  |
| 01.P20.A50 005 | SPESSORE MM. 4.5-5 | mq | € 13,50 | Lit 26.139 |  |
| 01.P20.A50 010 | SPESSORE MM. 5.5-6 | mq | € 15,20 | Lit 29.431 |  |
|  | CRISTALLO TEMPERATO |  |  |  |  |
| 01.P20.A55 005 | SPESSORE MM.5 | mq | € 28,70 | Lit 55.570 |  |
| 01.P20.A55 010 | SPESSORE MM.6 | mq | € 32,20 | Lit 62.347 |  |
| 01.P20.A55 015 | SPESSORE MM.8 | mq | € 48,00 | Lit 92.940 |  |
| 01.P20.A55 020 | SPESSORE MM.10 | mq | € 58,10 | Lit 112.497 |  |
| 01.P20.A55 025 | SPESSORE MM.12 | mq | € 80,10 | Lit 155.095 |  |
|  | VETRI RETINATI DI SPESSORE OLTRE MM.5 FINO A MM.8 |  |  |  |  |
| 01.P20.A60 005 | NORMALI | mq | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
| 01.P20.A60 010 | COLORATI | mq | € 25,40 | Lit 49.181 |  |
|  | VETRI LISCI PER INTERNI |  |  |  |  |
| 01.P20.A70 005 | LEGATI IN OTTONE | mq | € 92,80 | Lit 179.685 |  |
| 01.P20.A70 010 | LEGATI IN PIOMBO | mq | € 82,70 | Lit 160.129 |  |
|  | VETRI CATTEDRALI A DISEGNO SEMPLICE, LEGATI IN PIOMBO, PER ESTERNI |  |  |  |  |
| 01.P20.A80 005 | BIANCHI | mq | € 97,00 | Lit 187.818 |  |
| 01.P20.A80 010 | COLORATI | mq | € 106,00 | Lit 205.244 |  |
|  | CRISTALLO DELLO SPESSORE DI MM. 6 |  |  |  |  |
| 01.P20.A90 005 | GRIGIO | mq | € 20,30 | Lit 39.306 |  |
| 01.P20.A90 010 | VERDE | mq | € 27,00 | Lit 52.279 |  |
|  | VETRATE ISOLANTI TERMOACUSTICHE TIPO VETROCAMERA FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO, NORMALE O ANTISFONDAMENTO, E INTERPOSTA INTERCAPEDINE DI MM. 6-9-12 (COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA K=2.9 CAL/ORA MQ. GRADI C.) COMPLETE DI PROFILATI DISTANZIATORI, GIUNTI ELASTICI, SALI DISIDRATANTI ETC.; I VETRI ANTISFONDAMENTO SONO COSTITUITI DA DUE LASTRE CON INTERPOSTA PELLICOLA DI POLIVINILBUTIRRALE |  |  |  |  |
| 01.P20.B00 005 | CRISTALLO MM.3 + CRISTALLO MM.3 | mq | € 26,10 | Lit 50.536 |  |
| 01.P20.B00 010 | CRISTALLO MM.4 + CRISTALLO MM.4 | mq | € 32,90 | Lit 63.703 |  |
| 01.P20.B00 015 | CRISTALLO MM.5 + CRISTALLO MM.5 | mq | € 38,90 | Lit 75.320 |  |
| 01.P20.B00 016 | CRISTALLO MM.5 + CRISTALLO MM.6 | mq | € 44,80 | Lit 86.744 |  |
| 01.P20.B00 018 | CRISTALLO MM.5 + CRISTALLO MM.8 | mq | € 49,80 | Lit 96.426 |  |
| 01.P20.B00 035 | CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 3+0.38+3 | mq | € 58,90 | Lit 114.046 |  |
| 01.P20.B00 040 | CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 3+0.76+3 | mq | € 66,40 | Lit 128.568 |  |
| 01.P20.B00 045 | CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 3+1.14+3 | mq | € 75,80 | Lit 146.769 |  |
| 01.P20.B00 050 | CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 3+1.52+3 | mq | € 84,60 | Lit 163.808 |  |
| 01.P20.B00 055 | CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 4+0.76+4 | mq | € 73,40 | Lit 142.122 |  |
| 01.P20.B00 060 | CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 4+1.14+4 | mq | € 82,90 | Lit 160.516 |  |
| 01.P20.B00 065 | CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 4+1.52+4 | mq | € 89,90 | Lit 174.070 |  |
| 01.P20.B00 070 | CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 5+0.76+3 | mq | € 73,40 | Lit 142.122 |  |
| 01.P20.B00 075 | CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 5+1.14+3 | mq | € 82,90 | Lit 160.516 |  |
| 01.P20.B00 080 | CRISTALLO MM.5 + VETRO ANTISF. MM. 5+1.52+3 | mq | € 92,10 | Lit 178.330 |  |
| 01.P20.B00 085 | CRISTALLO MM.6 + VETRO ANTISF. MM. 5+0.76+3 | mq | € 80,60 | Lit 156.063 |  |
| 01.P20.B00 090 | DUE LASTRE DI CRISTALLO ANTISF. MM. 3+0.38+3 | mq | € 72,80 | Lit 140.960 |  |
|  | VETRATE ISOLANTI TERMOACUSTICHE TIPO VETROCAMERA FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO E INTERPOSTA INTERCAPEDINE DI MM.15, COMPLETE DI PROFILATI DISTANZIATORI, SALI DISIDRATANTI ETC. PER "FILM" SI INTENDE LA PELLICOLA DI POLIVINILBUTIRRALE INTERPOSTA TRA LASTRA E LASTRA |  |  |  |  |
| 01.P20.B01 005 | CRISTALLO MM.3 + CRISTALLO MM.3 | mq | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
| 01.P20.B01 010 | CRISTALLO MM.4 + CRISTALLO MM.4 | mq | € 34,60 | Lit 66.994 |  |
| 01.P20.B01 015 | CRISTALLO MM.5 + CRISTALLO MM.5 | mq | € 40,60 | Lit 78.612 |  |
| 01.P20.B01 016 | CRISTALLO MM.5 + CRISTALLO MM.6 | mq | € 46,50 | Lit 90.036 |  |
| 01.P20.B01 018 | CRISTALLO MM.5 + CRISTALLO MM.8 | mq | € 51,50 | Lit 99.717 |  |
| 01.P20.B01 020 | DUE CRISTALLI TEMPERATI MM.6 | mq | € 54,10 | Lit 104.752 |  |
| 01.P20.B01 025 | CRISTALLO TEMPERATO MM.8 + CRISTALLO MM.5 | mq | € 61,70 | Lit 119.467 |  |
| 01.P20.B01 030 | CRISTALLO MM.4+VETRO ANTISF. DA MM.3+FILM+MM.3 | mq | € 53,20 | Lit 103.009 |  |
| 01.P20.B01 035 | CRISTALLO MM.5+VETRO ANTISF. DA MM.3+FILM+MM.3 | mq | € 63,20 | Lit 122.372 |  |
| 01.P20.B01 045 | DUE LASTRE CRISTALLO ANTISF. DA MM.3+FILM+MM.3 | mq | € 74,00 | Lit 143.283 |  |
|  | VETRATE ANTISFONDAMENTO FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE |  |  |  |  |
| 01.P20.B03 005 | SPESSORE MM. 3+0.38+3 | mq | € 35,50 | Lit 68.737 |  |
| 01.P20.B03 010 | SPESSORE MM. 3+0.76+3 | mq | € 44,10 | Lit 85.389 |  |
| 01.P20.B03 015 | SPESSORE MM. 3+1.14+3 | mq | € 52,90 | Lit 102.428 |  |
| 01.P20.B03 020 | SPESSORE MM. 3+1.52+3 | mq | € 62,30 | Lit 120.629 |  |
| 01.P20.B03 025 | SPESSORE MM. 4+0.76+4 | mq | € 50,00 | Lit 96.813 |  |
| 01.P20.B03 030 | SPESSORE MM. 4+1.14+4 | mq | € 58,80 | Lit 113.852 |  |
| 01.P20.B03 035 | SPESSORE MM. 4+1.52+4 | mq | € 68,10 | Lit 131.859 |  |
| 01.P20.B03 040 | SPESSORE MM. 5+0.76+3 | mq | € 50,00 | Lit 96.813 |  |
| 01.P20.B03 045 | SPESSORE MM. 5+1.14+3 | mq | € 58,80 | Lit 113.852 |  |
| 01.P20.B03 050 | SPESSORE MM. 5+1.52+3 | mq | € 68,20 | Lit 132.053 |  |
| 01.P20.B03 055 | SPESSORE MM. 6+0.76+6 | mq | € 59,90 | Lit 115.982 |  |
|  | VETRI GIVRE |  |  |  |  |
| 01.P20.B10 005 | NORMALI | mq | € 22,50 | Lit 43.566 |  |
| 01.P20.B10 010 | SPESSI | mq | € 30,40 | Lit 58.862 |  |
|  | VETRI DIFFUSORI BIANCO LATTE |  |  |  |  |
| 01.P20.B20 005 | NORMALI | mq | € 39,40 | Lit 76.289 |  |
|  | DIFFUSORI PER VETRO-CEMENTO A BICCHIERE A PIANTA CIRCOLARE PER LUCERNARI E SOLAI PRATICABILI DEL DIAMETRO DI CM.15 |  |  |  |  |
| 01.P20.B30 005 | SPESSORE CM. 5,5 | cad | € 2,53 | Lit 4.898 |  |
|  | DIFFUSORI PER VETRO-CEMENTO A BICCHIERE A PIANTA QUADRA PER LUCERNARI E SOLAI PRATICABILI DELLE DIMENSIONI DI CM.14,5X14,5 |  |  |  |  |
| 01.P20.B40 005 | SPESSORE CM.5,5 | cad | € 2,53 | Lit 4.898 |  |
| 01.P20.B40 010 | SPESSORE CM.8,5 | cad | € 3,20 | Lit 6.196 |  |
|  | DIFFUSORI DOPPI DELLE DIMENSIONI DI MM.190X190 X80 PER PARETE |  |  |  |  |
| 01.P20.B50 005 | NORMALI | cad | € 3,46 | Lit 6.699 |  |
| 01.P20.B50 010 | COLORATI | cad | € 5,31 | Lit 10.281 |  |
|  | VETRO UGLAS PROFILATO |  |  |  |  |
| 01.P20.B60 005 | ARMATO | mq | € 20,40 | Lit 39.499 |  |
| 01.P20.B60 010 | NON ARMATO | mq | € 18,10 | Lit 35.046 |  |
|  | TEGOLE DI VETRO |  |  |  |  |
| 01.P20.B70 005 | CURVE | cad | € 3,88 | Lit 7.512 |  |
| 01.P20.B70 010 | TIPO MARSIGLIESE | cad | € 3,80 | Lit 7.357 |  |
|  | VETRO-MATTONE CON SUPERFICIE LISCIA O ONDULATA |  |  |  |  |
| 01.P20.B80 005 | DIMENSIONI CM. 19X19X8 TRASPARENTE NEUTRO | cad | € 3,96 | Lit 7.667 |  |
| 01.P20.B80 010 | DIMENSIONI CM. 19X19X8 TRASPARENTE COLORATO | cad | € 6,74 | Lit 13.050 |  |
| 01.P20.B80 015 | DIMENSIONI CM.19X19X8 SATINATO NEUTRO O COLORATO | cad | € 8,43 | Lit 16.322 |  |
|  | SMERIGLIATURA NORMALE SU VETRI E CRISTALLI |  |  |  |  |
| 01.P20.C00 005 |  | mq | € 10,90 | Lit 21.105 |  |
|  | MOLATURA A FILO LUCIDO SUI BORDI DI VETRI E CRISTALLI |  |  |  |  |
| 01.P20.C10 005 | SPESSORE MM.4-6 | ml | € 1,14 | Lit 2.207 |  |
| 01.P20.C10 010 | SPESSORE MM.8-10 | ml | € 2,32 | Lit 4.492 |  |
| 01.P20.C10 015 | SPESSORE MM.12 | ml | € 4,98 | Lit 9.642 |  |
|  | MOLATURA A FILO GREGGIO SUI BORDI DI VETRI E CRISTALLI |  |  |  |  |
| 01.P20.C20 005 | SPESSORE MM.4-6 | ml | € 0,84 | Lit 1.626 |  |
| 01.P20.C20 010 | SPESSORE MM.8-10 | ml | € 1,69 | Lit 3.272 |  |
| 01.P20.C20 015 | SPESSORE MM.12 | ml | € 3,37 | Lit 6.525 |  |
|  | VETRO PER OBLO' ANTINCENDIO CON RESISTENZA 90' |  |  |  |  |
| 01.P20.E00 005 | DELLE DIMENSIONI DI CM.30X40 | cad | € 50,70 | Lit 98.168 |  |
| 01.P20.E00 010 | PER DIMENSIONI SUPERIORI | mq | € 216,00 | Lit 418.234 |  |
|  | PELLICOLA ADESIVA IN POLIESTERE, METALLIZZATA E LAMINATA, DA APPLICARE SU VETRI E VETRATE PER OTTENERE ASSORBIMENTO (MINIMO 97 PERCENTO) DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI, RIFRAZIONE DEL CALORE (MINI MO 54 %) E MAGGIORE RESISTENZA AGLI URTI |  |  |  |  |
| 01.P20.F00 005 | NON RIFLETTENTE | mq | € 21,70 | Lit 42.017 |  |
| 01.P20.F00 010 | RIFLETTENTE A SPECCHIO | mq | € 28,50 | Lit 55.183 |  |
| 01.P20.F00 015 | RIFLETTENTE A SPECCHIO E ANTIGRAFFIO | mq | € 35,30 | Lit 68.350 |  |
| 01.P20.F00 020 | RIFLETTENTE-SPECCHIO-ANTIGRAFFIO-ESTATE INVERNO | mq | € 35,30 | Lit 68.350 |  |
| 01.P20.F00 025 | RIFLETTENTE NON A SPECCHIO | mq | € 40,70 | Lit 78.806 |  |
| 01.P20.F00 030 | TRASPARENTE ANTISFONDAMENTO | mq | € 30,40 | Lit 58.862 |  |

| 01.P21 | MATERIALI DA DECORATORI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OLIO DI LINO |  |  |  |  |
| 01.P21.A10 003 | COTTO | kg | € 2,51 | Lit 4.860 |  |
| 01.P21.A10 005 | CRUDO | kg | € 2,30 | Lit 4.453 |  |
|  | ACQUARAGIA |  |  |  |  |
| 01.P21.A20 003 | VEGETALE | kg | € 2,05 | Lit 3.969 |  |
| 01.P21.A20 005 | MINERALE | kg | € 1,50 | Lit 2.904 |  |
|  | DILUENTI |  |  |  |  |
| 01.P21.A30 003 | PER SINTETICI | kg | € 1,92 | Lit 3.717 |  |
| 01.P21.A30 005 | SPECIALI | kg | € 1,84 | Lit 3.562 |  |
|  | STUCCHI |  |  |  |  |
| 01.P21.A40 003 | EMULSIONATI IN ACQUA | kg | € 1,38 | Lit 2.672 |  |
| 01.P21.A40 010 | SINTETICI | kg | € 2,51 | Lit 4.860 |  |
| 01.P21.A40 015 | ANTICHI TIPO VENEZIANO | kg | € 2,51 | Lit 4.860 |  |
|  | NEUTRALIZZANTE PER AGGLOMERATI EDILI |  |  |  |  |
| 01.P21.A50 005 |  | kg | € 2,25 | Lit 4.356 |  |
|  | INIBITORE DI RUGGINE PER IL TRATTAMENTO DI STRUTTURE E ARMATURE METALLICHE |  |  |  |  |
| 01.P21.A54 005 | CON EMULSIONE PROTETTIVA | kg | € 12,50 | Lit 24.203 |  |
|  | EMULSIONE DI AGGANCIO PER IL RISANAMENTO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO |  |  |  |  |
| 01.P21.A56 005 | A BASE DI RESINE SINTETICHE | kg | € 3,46 | Lit 6.699 |  |
|  | DISOSSIDANTE IN SOLUZIONE ACIDA |  |  |  |  |
| 01.P21.A58 005 | AD AZIONE PASSIVANTE | kg | € 3,36 | Lit 6.505 |  |
|  | INDURENTE PER INTONACI |  |  |  |  |
| 01.P21.A60 005 |  | kg | € 3,34 | Lit 6.467 |  |
|  | ADDITIVO ACRILICO PER MALTE DI CEMENTO |  |  |  |  |
| 01.P21.A65 005 | A BASE DI RESINE SINTETICHE | kg | € 3,46 | Lit 6.699 |  |
|  | LIQUIDO |  |  |  |  |
| 01.P21.A70 003 | ANTIMUFFA | kg | € 2,51 | Lit 4.860 |  |
| 01.P21.A70 005 | DECAPANTE | kg | € 1,67 | Lit 3.233 |  |
|  | FOSFATANTE |  |  |  |  |
| 01.P21.A80 005 |  | kg | € 2,67 | Lit 5.169 |  |
|  | PROTETTIVO IDROREPELLENTE A BASE DI ORGANOPOLISILOSSANI OLIGOMERICI |  |  |  |  |
| 01.P21.A88 005 |  | kg | € 4,93 | Lit 9.545 |  |
|  | PROTETTIVI TEMPORANEI |  |  |  |  |
| 01.P21.A90 005 |  | kg | € 3,17 | Lit 6.137 |  |
|  | PROTETTIVO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE |  |  |  |  |
| 01.P21.A95 005 | MONOCOMPONENTE | kg | € 5,01 | Lit 9.700 |  |
|  | FUNGHICIDA ANTITARLO PER LA PROTEZIONE DI MANUFATTI IN LEGNO |  |  |  |  |
| 01.P21.A98 005 | A BASE DI RESINE SINTETICHE | lt | € 8,35 | Lit 16.167 |  |
|  | SVERNICIATORE |  |  |  |  |
| 01.P21.B00 003 | PER PRODOTTI GRASSI O SINTETICI | kg | € 3,09 | Lit 5.983 |  |
| 01.P21.B00 005 | PER PITTURE CATALIZZATE | kg | € 4,18 | Lit 8.093 |  |
|  | GRANIGLIA METALLICA |  |  |  |  |
| 01.P21.B10 005 |  | ql | € 38,50 | Lit 74.546 |  |
|  | TINTA BIANCA |  |  |  |  |
| 01.P21.B20 015 | TEMPERA | kg | € 0,67 | Lit 1.297 |  |
|  | VERNICE ANTISCRITTA ISOCIANICA(DUE COMPONENTI) |  |  |  |  |
| 01.P21.B30 005 |  | kg | € 5,43 | Lit 10.513 |  |
|  | VERNICE EPOSSIDICA A DUE COMPONENTI |  |  |  |  |
| 01.P21.B40 005 | LUCIDA | lt | € 4,59 | Lit 8.887 |  |
| 01.P21.B40 010 | SATINATA | lt | € 4,59 | Lit 8.887 |  |
|  | VERNICE |  |  |  |  |
| 01.P21.B50 005 | OLEOSA | kg | € 2,92 | Lit 5.653 |  |
| 01.P21.B50 010 | OLEOSINTETICA | kg | € 4,07 | Lit 7.880 |  |
| 01.P21.B50 015 | SINTETICA | kg | € 5,43 | Lit 10.513 |  |
|  | VERNICE SILICONICA (IDROREPELLENTE) |  |  |  |  |
| 01.P21.B60 005 | IN EMULSIONE ACQUOSA (PRONTA ALL'USO) | kg | € 1,92 | Lit 3.717 |  |
| 01.P21.B60 010 | IN FASE SOLVENTE | kg | € 3,76 | Lit 7.280 |  |
|  | VERNICE URETANICA MONOCOMPONENTE |  |  |  |  |
| 01.P21.B70 005 | LUCIDA | kg | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
| 01.P21.B70 010 | SATINATA | kg | € 5,01 | Lit 9.700 |  |
|  | VERNICE URETANICA A DUE COMPONENTI |  |  |  |  |
| 01.P21.B80 005 | LUCIDA | kg | € 5,18 | Lit 10.029 |  |
| 01.P21.B80 010 | LUCIDA SPECIALE (NON INGIALLENTE) | kg | € 6,01 | Lit 11.636 |  |
| 01.P21.B80 015 | SATINATA | kg | € 5,18 | Lit 10.029 |  |
| 01.P21.B80 020 | SATINATA SPECIALE (NON INGIALLENTE) | kg | € 6,01 | Lit 11.636 |  |
|  | VERNICI ACRILVINILTOLUENICHE (ISOLANTI INIBENTI) |  |  |  |  |
| 01.P21.B90 005 |  | kg | € 2,76 | Lit 5.344 |  |
|  | VERNICI EMULSIONATE IN ACQUA (ISOLANTI-INIBENTI) |  |  |  |  |
| 01.P21.C00 005 | VINILICHE | kg | € 1,84 | Lit 3.562 |  |
| 01.P21.C00 010 | VINILACRILICHE E VINILVERSATICHE | kg | € 2,34 | Lit 4.530 |  |
| 01.P21.C00 015 | ACRILICHE | kg | € 3,34 | Lit 6.467 |  |
|  | VERNICI EMULSIONATE IN ACQUA (PER FINITURA) |  |  |  |  |
| 01.P21.C10 005 | ACRILVINILICHE E VINILVERSATICHE | kg | € 2,92 | Lit 5.653 |  |
| 01.P21.C10 010 | ACRILICHE | kg | € 3,51 | Lit 6.796 |  |
|  | VERNICE PER PANNELLI IN LEGNO E DERIVATI DA IMPIEGARSI A PARETE PER ARREDI SOFFITTI E CONTROSOFFITTI |  |  |  |  |
| 01.P21.C20 005 | TRASPARENTE LUCIDA | kg | € 7,42 | Lit 14.367 |  |
| 01.P21.C20 010 | SATINATA OPACA | kg | € 7,89 | Lit 15.277 |  |
| 01.P21.C20 015 | PIGMENTATA DI COLORE BIANCO | kg | € 8,46 | Lit 16.380 |  |
| 01.P21.C20 020 | PIGMENTATA NEI COLORI PASTELLO | kg | € 9,27 | Lit 17.949 |  |
| 01.P21.C20 025 | PIGMENTATA NEI COLORI INTENSI | kg | € 10,10 | Lit 19.556 |  |
|  | VERNICE PER L'IGNIFUGAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN LEGNO E SUOI DERIVATI |  |  |  |  |
| 01.P21.C25 005 | TRASPARENTE LUCIDA | kg | € 6,78 | Lit 13.127 |  |
| 01.P21.C25 010 | SATINATA OPACA | kg | € 7,15 | Lit 13.844 |  |
|  | PITTURA INTUMESCENTE PER STRUTTURE PORTANTI, TIRANTERIE ETC. IN FERRO O ACCIAIO |  |  |  |  |
| 01.P21.C30 005 | COLORE BIANCO | kg | € 6,62 | Lit 12.818 |  |
| 01.P21.C30 010 | NEI COLORI PASTELLO | kg | € 7,42 | Lit 14.367 |  |
|  | LIQUIDO PER L'IGNIFUGAZIONE DEI TESSUTI SOSPESI TENDAGGI, SIPARI, TELONI E SIMILI |  |  |  |  |
| 01.P21.C35 005 | INCOLORE | kg | € 3,63 | Lit 7.028 |  |
|  | IMPREGNANTE IGNIFUGO PER LA TINTEGGIATURA TRASPARENTE DI TUTTI I LEGNI INTERNI ED ESTERNI |  |  |  |  |
| 01.P21.C40 005 | COLORATO TRASPARENTE | kg | € 7,66 | Lit 14.831 |  |
|  | PRIMER DI FONDO |  |  |  |  |
| 01.P21.C45 005 | PER METALLI ZINCATI | kg | € 8,68 | Lit 16.806 |  |
| 01.P21.C45 010 | PER MURATURE | kg | € 0,38 | Lit 735 |  |
| 01.P21.C45 015 | PER PAVIMENTAZIONI ECOLOGICHE-GIARDINI E PARCHI | lt | € 2,51 | Lit 4.860 |  |
|  | PRIMER TRICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE |  |  |  |  |
| 01.P21.C48 005 | IN DISPERSIONE ACQUOSA | kg | € 7,13 | Lit 13.805 |  |
|  | ANTIRUGGINE PER IL TRATTAMENTO DEL FERRO/ACCIAIO DOPO LA SABBIATURA |  |  |  |  |
| 01.P21.C50 005 | SINTETICA MAGRA | kg | € 4,68 | Lit 9.061 |  |
|  | PITTURA ACRILVINILTOLUENICA |  |  |  |  |
| 01.P21.E00 005 | BIANCA | kg | € 3,72 | Lit 7.202 |  |
| 01.P21.E00 010 | IN COLORI BASE CORRENTI | kg | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
|  | PITTURA CLOROALCHIDICA INTERMEDIA E DI FINITURA |  |  |  |  |
| 01.P21.E10 005 | BIANCA | kg | € 3,17 | Lit 6.137 |  |
| 01.P21.E10 010 | IN COLORI CORRENTI | kg | € 3,59 | Lit 6.951 |  |
|  | PITTURA CLOROCAUCCIU INTERMEDIA E DI FINITURA |  |  |  |  |
| 01.P21.E20 005 | BIANCA | kg | € 3,34 | Lit 6.467 |  |
| 01.P21.E20 010 | IN COLORI CORRENTI | kg | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
|  | PITTURA EPOSSICATRAME (A DUE COMPONENTI) |  |  |  |  |
| 01.P21.E30 005 |  | kg | € 3,17 | Lit 6.137 |  |
|  | PITTURA EPOSSIDICA (A DUE COMPONENTI) DI FONDO TIPO PRIMER ANTICORROSIVO |  |  |  |  |
| 01.P21.E40 005 | ROSSO O BRUNO | kg | € 4,07 | Lit 7.880 |  |
| 01.P21.E40 010 | AL CROMO ZINCO | kg | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
| 01.P21.E40 015 | CON PIGMENTI INERTI | kg | € 4,07 | Lit 7.880 |  |
|  | PITTURA EPOSSIDICA (A DUE COMPONENTI) INTERMEDIA E DI FINITURA |  |  |  |  |
| 01.P21.E50 005 | BIANCA | kg | € 4,43 | Lit 8.577 |  |
| 01.P21.E50 010 | IN COLORI CORRENTI | kg | € 5,43 | Lit 10.513 |  |
|  | PITTURA EPOSSIDICA SENZA SOLVENTI (A DUE COMPONENTI) |  |  |  |  |
| 01.P21.E60 005 |  | kg | € 6,01 | Lit 11.636 |  |
|  | PITTURA OLEOFENOLICA DI FONDO TIPO ANTIRUGGINE |  |  |  |  |
| 01.P21.E70 010 | AI FOSFATI DI ZINCO | kg | € 4,51 | Lit 8.732 |  |
|  | PITTURA OLEOSA (GRASSA) DI FONDO |  |  |  |  |
| 01.P21.E80 005 |  | kg | € 4,01 | Lit 7.764 |  |
|  | PITTURA OLEOSA (GRASSA) INTERMEDIA E DI FINITURA |  |  |  |  |
| 01.P21.E90 005 | BIANCA LUCIDA | kg | € 2,17 | Lit 4.201 |  |
| 01.P21.E90 010 | BIANCA OPACA (TIPO CEMENTITE) | kg | € 2,00 | Lit 3.872 |  |
| 01.P21.E90 015 | BIANCA A SMALTO MEZZO PASTELLO | kg | € 2,38 | Lit 4.608 |  |
| 01.P21.E90 020 | BIANCA A SMALTO PASTELLO | kg | € 3,17 | Lit 6.137 |  |
| 01.P21.E90 025 | BIANCA A SMALTO PURO | kg | € 3,51 | Lit 6.796 |  |
|  | PITTURA OLEOSINTETICA DI FONDO TIPO ANTIRUGGINE |  |  |  |  |
| 01.P21.F10 005 | ALL'OSSIDO DI FERRO | kg | € 2,40 | Lit 4.647 |  |
| 01.P21.F10 010 | AL MINIO E CROMATI | kg | € 2,71 | Lit 5.247 |  |
| 01.P21.F10 015 | AI CROMATI DI ZINCO | kg | € 3,26 | Lit 6.312 |  |
|  | PITTURE PLASTICHE BIANCHE EMULSIONATE |  |  |  |  |
| 01.P21.F50 005 | VINILICHE | kg | € 1,59 | Lit 3.078 |  |
| 01.P21.F50 010 | VINILACRILICHE E VINILVERSATICHE | kg | € 2,03 | Lit 3.930 |  |
| 01.P21.F50 015 | ACRILICHE | kg | € 2,25 | Lit 4.356 |  |
|  | PITTURA SINTETICA (ALCHIDICA) INTERMEDIA E DI FINITURA BIANCA A SMALTO |  |  |  |  |
| 01.P21.F70 005 |  | kg | € 4,01 | Lit 7.764 |  |
|  | PITTURA SINTETICA (ALCHIDICA) COLORANTE IN COLORI BASE |  |  |  |  |
| 01.P21.F80 005 | CORRENTI | kg | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
| 01.P21.F80 010 | SPECIALI | kg | € 5,68 | Lit 10.998 |  |
|  | PITTURA MURALE A BASE DI FARINE DI QUARZO, RESINA COPOLIMERA, AGGREGATI DURI A GRANULOMETRIA DIFFERENZIATA QUALI MICA E GRANITO, PIGMENTI COLORANTI SELEZIONATI, SPECIALI ADDITIVI PER ASSICURARE PERFETTA ADESIONE |  |  |  |  |
| 01.P21.F82 005 | IN COLORI CORRENTI | kg | € 3,42 | Lit 6.622 |  |
|  | FISSATIVO A BASE DI RESINE ACRILICHE IN SOLVENTI AROMATICI ALIFATICI |  |  |  |  |
| 01.P21.F84 005 | CONSOLIDANTE PER MURATURE | kg | € 0,91 | Lit 1.762 |  |
|  | PITTURA OPACIZZATA A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN SOLUZIONE, PIGMENTI COLORANTI SELEZIONATI E CARICHE SILICEE FINISSIME |  |  |  |  |
| 01.P21.F85 005 | IN COLORI VARI | kg | € 4,18 | Lit 8.093 |  |
|  | PITTURA MURALE COSTITUITA DA LEGANTE MINERALE A BASE DI GRASSELLO DI CALCE A LUNGA STAGIONATURA, TERRE NATURALI E OSSIDI INORGANICI, ADDITIVI MINERALI |  |  |  |  |
| 01.P21.F86 005 | PER INTERNI ED ESTERNI | kg | € 4,74 | Lit 9.177 |  |
|  | PROTETTIVO SILOSSANICO ATTO ALLA SATURAZIONE DI TINTEGGIATURE CON PITTURA A BASE DI GRASSELLO DI CALCE |  |  |  |  |
| 01.P21.F88 005 | IDROREPELLENTE INCOLORE | kg | € 4,93 | Lit 9.545 |  |
|  | PITTURA VINILICA INTERMEDIA E DI FINITURA |  |  |  |  |
| 01.P21.G00 005 | BIANCA | kg | € 3,17 | Lit 6.137 |  |
| 01.P21.G00 010 | IN COLORI CORRENTI | kg | € 3,59 | Lit 6.951 |  |
| 01.P21.G00 015 | IGNIFUGA INTUMESCENTE | kg | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
|  | PITTURE EMULSIONATE (IDROPITTURE) |  |  |  |  |
| 01.P21.G10 005 | BIANCHE VINILICHE | kg | € 1,34 | Lit 2.594 |  |
| 01.P21.G10 010 | BIANCHE ACRILICHE | kg | € 1,92 | Lit 3.717 |  |
| 01.P21.G10 015 | VINILACRILICHE E VINILVERSATICHE | kg | € 1,92 | Lit 3.717 |  |
| 01.P21.G10 020 | IN COLORI DI BASE CORRENTI | kg | € 3,17 | Lit 6.137 |  |
| 01.P21.G10 025 | IN COLORI DI BASE SPECIALI | kg | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
|  | FASE A SOLVENTE PER RIVESTIMENTI MURALI, COSTITUENTE UN FILM LAVABILE DI ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, DI ASPETTO SATINATO, INSAPONIFICABILE |  |  |  |  |
| 01.P21.G15 005 | IN COLORI DIVERSI | kg | € 6,83 | Lit 13.224 |  |
|  | IDROPITTURA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO STABILIZZATO, AD ELEVATA PERMEABILITA' |  |  |  |  |
| 01.P21.G18 005 | OPACA | kg | € 2,66 | Lit 5.150 |  |
|  | COLORI DI TERRA |  |  |  |  |
| 01.P21.G20 005 | IN POLVERE | kg | € 0,54 | Lit 1.045 |  |
|  | COLORANTI A BASE DI OSSIDI METALLICI IN POLVERE |  |  |  |  |
| 01.P21.G30 005 | COLORE NERO | kg | € 1,35 | Lit 2.613 |  |
| 01.P21.G30 010 | COLORE GIALLO, ROSSO, MARRONE | kg | € 2,64 | Lit 5.111 |  |
| 01.P21.G30 015 | COLORE VERDE | kg | € 5,76 | Lit 11.152 |  |
|  | BIACCA IN PASTA |  |  |  |  |
| 01.P21.G40 005 | ALL'OSSIDO DI TITANIO ED ALL'OSSIDO DI ZINCO | kg | € 3,51 | Lit 6.796 |  |
|  | ZINCANTE EPOSSIDICO |  |  |  |  |
| 01.P21.G70 005 | CON PERCENTUALE DI ZINCO MINIMO 70% | kg | € 3,52 | Lit 6.815 |  |
|  | PASTA DI RISO |  |  |  |  |
| 01.P21.M00 005 |  | kg | € 0,67 | Lit 1.297 |  |
|  | CARTA FODERE (IN ROLLI DA ML.7XH.CM.50) |  |  |  |  |
| 01.P21.M10 005 |  | mq | € 0,52 | Lit 1.006 |  |
|  | TAPPEZZERIE IN CARTA TIPO ECONOMICO (ML.10,05X H.ML.0,53) |  |  |  |  |
| 01.P21.M20 005 |  | mq | € 0,93 | Lit 1.800 |  |
|  | TAPPEZZERIE IN PLASTICA CON SUPPORTO TELATO TIPO CORRENTE |  |  |  |  |
| 01.P21.M30 005 |  | mq | € 4,18 | Lit 8.093 |  |
|  | TAPPEZZERIE IN STOFFA APPRETTATA TIPO YUTA |  |  |  |  |
| 01.P21.M40 005 |  | mq | € 5,76 | Lit 11.152 |  |

| 01.P22 | MATERIALE IDRAULICO SANITARIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = NOTE ESPLICATIVE: NELLE MISURE SOTTO INDICATE E' AMMESSA UNA TOLLERANZA IN PIU' O IN MENO NON SUPERIORE A CM. 5, GRUPPI MISCELATORI, GRUPPI BAGNO, GRUPPI DOCCIA RUBINETTERIE VARIE, IN OTTONE O BRONZO, SI INTENDONO RIFINITI DI OGNI LAVORAZIONE E COMPLETI DI OGNI ACCESSORIO |  |  |  |  |
|  | LAVABO IN VETRO-CHINA CON TROPPO-PIENO, CON O SENZA SPALLIERINA, CON EVENTUALI FORI PER RUBINETTERIA, DI QUALSIASI FORMA |  |  |  |  |
| 01.P22.A10 005 | CM.34X43X19 - AD ANGOLO | cad | € 27,30 | Lit 52.860 |  |
| 01.P22.A10 010 | CM.45X35X21 | cad | € 26,50 | Lit 51.311 |  |
| 01.P22.A10 015 | CM.51X40X18 | cad | € 29,20 | Lit 56.539 |  |
| 01.P22.A10 020 | CM.59X48X19 | cad | € 27,50 | Lit 53.247 |  |
| 01.P22.A10 025 | CM.64X49X20 | cad | € 29,20 | Lit 56.539 |  |
| 01.P22.A10 030 | CM.70X56X22 | cad | € 34,10 | Lit 66.026 |  |
| 01.P22.A10 035 | CM.62X48X22-DEL TIPO CLINICO | cad | € 128,00 | Lit 247.842 |  |
|  | COLONNA PER LAVABO IN VITREOUS-CHINA |  |  |  |  |
| 01.P22.A12 005 | CM. 65X22 | cad | € 39,70 | Lit 76.869 |  |
|  | SEMICOLONNA PER LAVABO IN VITREOUS-CHINA |  |  |  |  |
| 01.P22.A13 005 | CM. 36X32 | cad | € 37,20 | Lit 72.029 |  |
|  | LAVABO A CANALE IN GRES CERAMICO SMALTATO SENZA TROPPO-PIENO, PER MONTAGGIO IN BATTERIA CON UN FIANCO NON SMALTATO |  |  |  |  |
| 01.P22.A15 005 | CM.90X45X21 | cad | € 92,00 | Lit 178.136 |  |
| 01.P22.A15 010 | CM.120X45X21 | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |  |
|  | COPRIGIUNTO IN GRES CERAMICO SMALTATO PER LAVABI A CANALE MONTATI IN BATTERIA |  |  |  |  |
| 01.P22.A17 005 | DIRITTI | cad | € 9,71 | Lit 18.801 |  |
|  | LAVELLO IN GRES CERAMICO SMALTATO, CON TROPPOPIENO, PER MONTAGGIO SINGOLO |  |  |  |  |
| 01.P22.A20 003 | CM.42X38X21-A UN BACINO | cad | € 50,20 | Lit 97.200 |  |
| 01.P22.A20 005 | CM.60X45X21-A UN BACINO | cad | € 63,60 | Lit 123.146 |  |
| 01.P22.A20 020 | CM.71X51X21-A UN BACINO | cad | € 76,70 | Lit 148.511 |  |
| 01.P22.A20 025 | CM.80X35X21-A DUE BACINI | cad | € 81,40 | Lit 157.612 |  |
| 01.P22.A20 030 | CM.80X40X21-A DUE BACINI | cad | € 81,40 | Lit 157.612 |  |
| 01.P22.A20 035 | CM.80X45X21-A DUE BACINI | cad | € 81,40 | Lit 157.612 |  |
| 01.P22.A20 040 | CM.90X45X21-A DUE BACINI | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |  |
| 01.P22.A20 045 | CM.100X45X21-A DUE BACINI | cad | € 89,50 | Lit 173.296 |  |
|  | LAVELLO IN GRES CERAMICO SMALTATO, CON TROPPOPIENO, SCOLAPIATTI INCORPORATO, TIPO REVERSIBILE |  |  |  |  |
| 01.P22.A25 005 | CM.80X45X21-A UN BACINO | cad | € 80,30 | Lit 155.482 |  |
| 01.P22.A25 010 | CM.90X45X21-A UN BACINO | cad | € 85,80 | Lit 166.131 |  |
| 01.P22.A25 015 | CM.100X45X21-A UN BACINO | cad | € 97,00 | Lit 187.818 |  |
| 01.P22.A25 020 | CM.120X45X21-A DUE BACINI | cad | € 99,00 | Lit 191.690 |  |
|  | LAVELLO IN GRES CERAMICO SMALTATO SENZA TROPPOPIENO, PER MONTAGGIO SINGOLO |  |  |  |  |
| 01.P22.A30 003 | CM.90X50X18-A UN BACINO | cad | € 85,00 | Lit 164.582 |  |
| 01.P22.A30 005 | CM.80X45X18-A UN BACINO | cad | € 81,80 | Lit 158.386 |  |
| 01.P22.A30 010 | CM.60X40X20-A UN BACINO | cad | € 51,20 | Lit 99.137 |  |
|  | VASCA LAVATOIO IN GRES CERAMICO SMALTATO CON TROPPO-PIENO |  |  |  |  |
| 01.P22.A40 005 | CM.60X50X36 | cad | € 88,50 | Lit 171.359 |  |
| 01.P22.A40 010 | CM.75X60X36 | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |  |
|  | SUPPORTI PER VASCA LAVATOIO, IN GRES CERAMICO SMALTATO |  |  |  |  |
| 01.P22.A45 005 | CM.35X26X10 | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |  |
|  | FONTANELLA IN VITREOUS-CHINA CON FORO LATERALE PER ZAMPILLO PARABOLICO |  |  |  |  |
| 01.P22.A47 005 | CM.43X36X15 | cad | € 47,80 | Lit 92.553 |  |
|  | BIDET SOSPESO IN VITREOUS-CHINA CON EROGAZIONE DELL'ACQUA DALLA RUBINETTERIA, ANCHE PER RUBINETTERIA MONOFORO, CON FISSAGGIO A PARETE |  |  |  |  |
| 01.P22.A48 005 | CM. 57X37X36 | cad | € 66,60 | Lit 128.955 |  |
|  | BIDET IN VITREOUS-CHINA CON EROGAZIONE DELLA ACQUA A ZAMPILLO PARABOLICO OD A BRIDA GRONDANTE |  |  |  |  |
| 01.P22.A49 005 | CM.55X37X38 SENZA FORO PER DOCCIA | cad | € 38,40 | Lit 74.352 |  |
| 01.P22.A49 010 | CM.55X37X38 CON FORO PER DOCCIA | cad | € 38,40 | Lit 74.352 |  |
|  | VUOTATOIO IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA CON SCARICO A PAVIMENTO, CORREDATO DI GRIGLIA RIBALTABILE IN ACCIAIO INOX |  |  |  |  |
| 01.P22.A50 005 | CM.49X45X39 | cad | € 148,00 | Lit 286.567 |  |
|  | VASO A SEDILE IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA O AD ASPIRAZIONE, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE |  |  |  |  |
| 01.P22.A60 005 | CM.45X35X39 | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |  |
| 01.P22.A60 010 | CM 50X36X39 | cad | € 45,20 | Lit 87.519 |  |
| 01.P22.A60 015 | CM.56X37X39 | cad | € 52,00 | Lit 100.686 |  |
| 01.P22.A60 020 | CM.41X34X32 - PER SCUOLE MATERNE | cad | € 52,40 | Lit 101.460 |  |
| 01.P22.A60 025 | CM.35X25X28 - PER ASILI NIDO | cad | € 28,80 | Lit 55.764 |  |
|  | VASO SOSPESO IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA, CON SCARICO A PARETE, FISSAGGIO A PARETE |  |  |  |  |
| 01.P22.A62 005 | CM. 57X37X36 | cad | € 76,10 | Lit 147.350 |  |
|  | VASO ALLA TURCA CON O SENZA BRIDA GRONDANTE, FORO ENTRATA ACQUA POSTERIORE O SUPERIORE, O CON EROGAZIONE D'ACQUA ESTERNA, CON PEDANE INCORPORATE; MONTAGGIO A FILO PAVIMENTO O SOPRA PAVIMENTO |  |  |  |  |
| 01.P22.A65 005 | CM.51X60X21 IN VITREOUS-CHINA | cad | € 49,60 | Lit 96.038 |  |
| 01.P22.A65 010 | CM.55X65X21 IN GRES CERAMICO SMALTATO | cad | € 52,40 | Lit 101.460 |  |
|  | PIATTI DOCCIA IN GRES CERAMICO SMALTATO |  |  |  |  |
| 01.P22.A70 005 | CM.65X65X8, INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO | cad | € 63,60 | Lit 123.146 |  |
| 01.P22.A70 010 | CM.75X75X8, INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO | cad | € 63,60 | Lit 123.146 |  |
| 01.P22.A70 015 | CM.70X70X15,INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO | cad | € 85,80 | Lit 166.131 |  |
| 01.P22.A70 020 | CM.75X75X15,INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO | cad | € 97,00 | Lit 187.818 |  |
| 01.P22.A70 025 | CM.78X78X11,INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO | cad | € 86,90 | Lit 168.261 |  |
| 01.P22.A70 030 | CM.88X88X11,INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |  |
| 01.P22.A70 035 | CM.120X80X11 INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO | cad | € 203,00 | Lit 393.062 |  |
|  | LAVAPIEDI IN GRES CERAMICO SMALTATO CON TROPPO PIENO E POGGIAPIEDI INCORPORATO |  |  |  |  |
| 01.P22.A80 005 | CM.53X41X25 | cad | € 72,50 | Lit 140.379 |  |
| 01.P22.A80 010 | CM.58X38X25 | cad | € 72,50 | Lit 140.379 |  |
|  | VASCA POLIBAN CON FUNZIONE DI PIATTO DOCCIA, VASCA, BIDET, LAVAPIEDI DA RIVESTIRE ESTERNAMENTE |  |  |  |  |
| 01.P22.A90 005 | CM.80X80 - QUADRO IN GHISA PORCELLANATO | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |  |
| 01.P22.A90 010 | CM.80X80 - AD ANGOLO IN GHISA PORCELLANATA | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |  |
| 01.P22.A90 015 | CM.80X80 - QUADRO IN GRES CERAMICO SMALTATO | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |  |
| 01.P22.A90 020 | CM.80X80 - AD ANGOLO IN GRES CERAMICO SMALTATO | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |  |
| 01.P22.A90 025 | CM.80X80 - QUADRO IN VETRO-RESINA | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |  |
| 01.P22.A90 030 | CM.80X80 - AD ANGOLO IN VETRO-RESINA | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |  |
|  | VASCA DA BAGNO DA RIVESTIRE ESTERNAMENTE |  |  |  |  |
| 01.P22.A95 005 | CM. 170X70 IN ACCIAIO SPESSORE 22/10 | cad | € 71,60 | Lit 138.636 |  |
| 01.P22.A95 010 | CM. 170X70 IN ACCIAIO SPESSORE 40/10 | cad | € 102,00 | Lit 197.499 |  |
| 01.P22.A95 015 | CM. 105X65 IN ACCIAIO PORCELLANATO | cad | € 63,70 | Lit 123.340 |  |
| 01.P22.A95 020 | CM. 102X64 IN GHISA PORCELLANATA | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |  |
| 01.P22.A95 025 | CM. 105X70 IN GHISA PORCELLANATA | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |  |
| 01.P22.A95 030 | CM. 120X70 IN GHISA PORCELLANATA | cad | € 128,00 | Lit 247.842 |  |
| 01.P22.A95 035 | CM. 140X64 IN GHISA PORCELLANATA | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |  |
| 01.P22.A95 040 | CM. 150X70 IN GHISA PORCELLANATA | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |  |
| 01.P22.A95 045 | CM. 160X64 IN GHISA PORCELLANATA | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |  |
| 01.P22.A95 050 | CM. 160X70 IN GHISA PORCELLANATA | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |  |
| 01.P22.A95 055 | CM. 170X70 IN GHISA PORCELLANATA | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |  |
|  | ORINATOIO IN GRES CERAMICO SMALTATO, TIPO A COLONNA COMPLETO DI PEDANA, PER MONTAGGIO IN BATTERIA |  |  |  |  |
| 01.P22.B00 005 | CM.45X20/34X110 | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |  |
|  | ACCESSORI PER ORINATOI A COLONNA |  |  |  |  |
| 01.P22.B05 005 | COPRIGIUNTI RETTI | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |  |
| 01.P22.B05 010 | COPRIGIUNTI CURVI | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |  |
| 01.P22.B05 015 | PEDANA | cad | € 14,40 | Lit 27.882 |  |
|  | ORINATOIO IN VITREOUS-CHINA DEL TIPO SOSPESO,A CACCIATA CON SIFONE INCORPORATO E SCARICO A PARETE |  |  |  |  |
| 01.P22.B10 005 | CM.30X63X42 | cad | € 68,20 | Lit 132.053 |  |
| 01.P22.B10 010 | CM.40X78X35 | cad | € 167,00 | Lit 323.357 |  |
|  | ORINATOIO IN VITREOUS-CHINA DEL TIPO SOSPESO, EROGAZIONE DELL'ACQUA A BRIDA GRONDANDE |  |  |  |  |
| 01.P22.B20 005 | CM.33X50X33 | cad | € 58,70 | Lit 113.659 |  |
| 01.P22.B20 010 | CM.37X46X31 | cad | € 51,20 | Lit 99.137 |  |
| 01.P22.B20 015 | CM.28X28X42 AD ANGOLO | cad | € 52,90 | Lit 102.428 |  |
|  | ACCESSORI PER INSTALLAZIONE APPARECCHI SOSPESI |  |  |  |  |
| 01.P22.B22 005 | KIT FISSAGGIO A PARETE PER VASO O BIDET | cad | € 15,50 | Lit 30.012 |  |
| 01.P22.B22 010 | KIT FISSAGGIO A PARETE PER SEMICOLONNA | cad | € 7,04 | Lit 13.631 |  |
|  | ACCESSORI IN VITREOUS-CHINA DA INCASSO, PER LAVABI, LAVELLI, BIDET, VASCHE, ECC. |  |  |  |  |
| 01.P22.B30 005 | PORTASPUGNA PER VASCA CM.10X16X31 | cad | € 11,80 | Lit 22.847 |  |
| 01.P22.B30 010 | PORTACARTA PER RULLO CM.10X16X16 | cad | € 6,56 | Lit 12.701 |  |
| 01.P22.B30 015 | PORTASAPONE PER LAVABO CM.10X16X16 | cad | € 6,56 | Lit 12.701 |  |
| 01.P22.B30 020 | PORTASAPONE PER BIDET CM.10X16X16 | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |  |
| 01.P22.B30 025 | PORTABICCHIERE PER LAVABO CM.10X16X16 | cad | € 6,56 | Lit 12.701 |  |
|  | GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVABO CLINICO, CON COMANDO A GINOCCHIO O PEDALE, BOCCA FISSA O GIREVOLE |  |  |  |  |
| 01.P22.B70 003 | DA 1/2" SENZA SOFFIONCINO | cad | € 67,20 | Lit 130.117 |  |
| 01.P22.B70 005 | DA 1/2" CON SOFFIONCINO E DEVIAZ. GETTO-DOCCIA | cad | € 76,70 | Lit 148.511 |  |
|  | BATTERIA A MISCELA IN OTTONE CROMATO PER LAVABO A TRE FORI,CON DUE RUBINETTI E BOCCA DI EROGAZIONE NORMALE AL CENTRO,SENZA SCARICO AUTOMATICO |  |  |  |  |
| 01.P22.B75 005 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 27,00 | Lit 52.279 |  |
| 01.P22.B75 010 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 29,90 | Lit 57.894 |  |
| 01.P22.B75 015 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 01.P22.B75 020 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 38,40 | Lit 74.352 |  |
|  | BATTERIA-MISCELA IN OTTONE CROMATO PER LAVABO A TRE FORI CON DUE RUBINETTI E BOCCA DI EROGAZIONE AL CENTRO ALTA GIREVOLE SPORGENZA CM.13 CIRCA, SENZA SCARICO AUTOMATICO |  |  |  |  |
| 01.P22.C00 005 | DA 1/2" TIPO CORRENTE | cad | € 29,90 | Lit 57.894 |  |
| 01.P22.C00 010 | DA 1/2" TIPO PESANTE | cad | € 38,40 | Lit 74.352 |  |
|  | BATTERIA A MISCELA IN OTTONE CROMATO PER LAVABO DUE FORI, CON DUE RUBINETTI E BOCCA DI EROGAZIONE ALTA GIREVOLE, SPORGENZA CM. 13 CIRCA |  |  |  |  |
| 01.P22.C02 005 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 28,20 | Lit 54.602 |  |
| 01.P22.C02 010 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 29,90 | Lit 57.894 |  |
| 01.P22.C02 015 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 01.P22.C02 020 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 38,40 | Lit 74.352 |  |
|  | GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATO PER LAVABO, CON BOCCA DI EROGAZIONE NORMALE, SENZA SCARICO AUTOMATICO |  |  |  |  |
| 01.P22.C06 005 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 22,30 | Lit 43.178 |  |
| 01.P22.C06 010 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 24,00 | Lit 46.470 |  |
| 01.P22.C06 015 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 29,50 | Lit 57.119 |  |
| 01.P22.C06 020 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |  |
|  | GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATO PER LAVABO, CON BOCCA DI EROGAZIONE FUSA, SPORGENZA CM. 14 CIRCA, SENZA SCARICO AUTOMATICO |  |  |  |  |
| 01.P22.C10 005 | D 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 29,50 | Lit 57.119 |  |
| 01.P22.C10 010 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |  |
| 01.P22.C10 015 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |  |
| 01.P22.C10 020 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 34,30 | Lit 66.414 |  |
|  | GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATO PER LAVABO, CON BOCCA ALTA GIREVOLE SPORGENZA CM. 13 CIRCA, SENZA SCARICO AUTOMATICO |  |  |  |  |
| 01.P22.C14 005 | DA 1/2" SENZA AERATORE,TIPO CORRENTE | cad | € 25,60 | Lit 49.568 |  |
| 01.P22.C14 010 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |  |
| 01.P22.C14 015 | DA 1/2" SENZA AERATORE,TIPO PESANTE | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |  |
| 01.P22.C14 020 | DA 1/2" CON AERATORE,TIPO PESANTE | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |  |
|  | GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO CON BOCCA ALTA GIREVOLE SPORGENZA CM.20 SENZA SCARICO AUTOMATICO |  |  |  |  |
| 01.P22.C18 005 | DA 1/2" SENZA AERATORE,TIPO CORRENTE | cad | € 21,30 | Lit 41.242 |  |
| 01.P22.C18 010 | DA 1/2" CON AERATORE,TIPO CORRENTE | cad | € 22,20 | Lit 42.985 |  |
| 01.P22.C18 015 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 25,90 | Lit 50.149 |  |
| 01.P22.C18 020 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 27,70 | Lit 53.634 |  |
|  | GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLI, LAVATOI, LAVABI A CANALE; CON BOCCA FISSA |  |  |  |  |
| 01.P22.C20 005 | DA 1/2", INTERASSE MM.80 | cad | € 21,30 | Lit 41.242 |  |
|  | GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO,CON DEVIATORE PER ATTACCO LAVATRICE O DOCCETTA,BOCCA GIREVOLE |  |  |  |  |
| 01.P22.C26 005 | DA 1/2" AD U, SPORGENZA CM.17,5, TIPO CORRENTE | cad | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
| 01.P22.C26 010 | DA 1/2" AD S, SPORGENZA CM.18, TIPO CORRENTE | cad | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
| 01.P22.C26 015 | DA 1/2" AD U, SPORGENZA CM.17,5 TIPO PESANTE | cad | € 34,40 | Lit 66.607 |  |
| 01.P22.C26 020 | DA 1/2" AD S, SPORGENZA CM.18, TIPO PESANTE | cad | € 34,40 | Lit 66.607 |  |
|  | GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO,BOCCA ALTA GIREVOLE SPORGENZA CM,13 |  |  |  |  |
| 01.P22.C28 005 | DA 1/2", SENZA AERATORE TIPO CORRENTE | cad | € 20,10 | Lit 38.919 |  |
| 01.P22.C28 010 | DA 1/2", CON AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 20,10 | Lit 38.919 |  |
| 01.P22.C28 015 | DA 1/2 SENZA AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
| 01.P22.C28 020 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
|  | GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO,BOCCA GIREVOLE AD S SPORGENZA CM.18 |  |  |  |  |
| 01.P22.C32 005 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 20,10 | Lit 38.919 |  |
| 01.P22.C32 010 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 20,10 | Lit 38.919 |  |
| 01.P22.C32 015 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
| 01.P22.C32 020 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
|  | GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO,BOCCA GIREVOLE AD U SPORGENZA CM.17,5 |  |  |  |  |
| 01.P22.C34 005 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 20,10 | Lit 38.919 |  |
| 01.P22.C34 010 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 20,10 | Lit 38.919 |  |
| 01.P22.C34 015 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
| 01.P22.C34 020 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
|  | GRUPPETTO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER SCALDABAGNO;BOCCA GIREVOLE AD S |  |  |  |  |
| 01.P22.C36 005 | DA 3/8" COMPLETO DI CANNUCCE-IN OTTONE CROMATO | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |  |
| 01.P22.C36 010 | DA 3/8" SENZA CANNUCCE | cad | € 24,20 | Lit 46.857 |  |
|  | RUBINETTO SEMPLICE IN OTTONE CROMATO PER LAVABO |  |  |  |  |
| 01.P22.C38 005 | DA 1/2",SENZA AERATORE,TIPO CORRENTE | cad | € 9,62 | Lit 18.626 |  |
| 01.P22.C38 010 | DA 1/2", CON AERATORE,TIPO CORRENTE | cad | € 10,30 | Lit 19.943 |  |
| 01.P22.C38 015 | DA 1/2",SENZA AERATORE,TIPO PESANTE | cad | € 11,40 | Lit 22.073 |  |
| 01.P22.C38 020 | DA 1/2", CON AERATORE,TIPO PESANTE | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |  |
|  | RUBINETTO SEMPLICE VERTICALE IN OTTONE CROMATO PER LAVABO, BOCCA GIREVOLE ALTA SPORGENZA CM.13 |  |  |  |  |
| 01.P22.C40 005 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 11,50 | Lit 22.267 |  |
| 01.P22.C40 010 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 12,50 | Lit 24.203 |  |
| 01.P22.C40 015 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 14,10 | Lit 27.301 |  |
| 01.P22.C40 020 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 15,30 | Lit 29.624 |  |
|  | RUBINETTI PER ATTACCO LAVATRICE IN OTTONE CROMATO |  |  |  |  |
| 01.P22.C42 005 | DA 3/8" X3/4" A SQUADRA | cad | € 6,90 | Lit 13.360 |  |
| 01.P22.C42 010 | DA 3/8" X3/4" DIRITTO | cad | € 5,96 | Lit 11.540 |  |
| 01.P22.C42 015 | DA 3/8" X3/4" A TRE VIE | cad | € 7,58 | Lit 14.676 |  |
|  | RUBINETTI SEMPLICI A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLI |  |  |  |  |
| 01.P22.C44 005 | DA 3/8" TIPO EROS SENZA MANETTA | cad | € 5,96 | Lit 11.540 |  |
| 01.P22.C44 010 | DA 1/2" TIPO EROS SENZA MANETTA | cad | € 5,96 | Lit 11.540 |  |
| 01.P22.C44 015 | DA 3/8" TIPO EROS CON MANETTA | cad | € 5,96 | Lit 11.540 |  |
| 01.P22.C44 020 | DA 1/2" TIPO EROS CON MANETTA | cad | € 5,96 | Lit 11.540 |  |
| 01.P22.C44 025 | DA 1/2"CON ROMPIGETTO-SEDE NORMALE-TIPO CORRENTE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C44 030 | DA 1/2"CON AERATORE-SEDE NORMALE-TIPO CORRENTE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C44 035 | DA 1/2"CON ROMPIGETTO-SEDE INCLIN-TIPO CORRENTE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C44 040 | DA 1/2"CON AERATORE-SEDE INCLINATA-TIPO CORRENTE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C44 045 | DA 3/8"LUNGO CON ROSONE-TIPO CORRENTE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C44 050 | DA 1/2"LUNGO CON ROSONE-TIPO CORRENTE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C44 055 | DA 1/2"CON ROMPIGETTO-SEDE NORMALE-TIPO PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C44 060 | DA 1/2"CON AERATORE-SEDE NORMALE-TIPO PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C44 065 | DA 1/2"CON ROMPIGETTO-SEDE INCLIN-TIPO PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C44 070 | DA 1/2"CON AERATORE-SEDE INCLINATA-TIPO PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C44 075 | DA 3/8"LUNGO CON ROSONE-TIPO PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C44 080 | DA 1/2" LUNGO CON ROSONE-TIPO PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
|  | RUBINETTI SEMPLICI A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLI, CON O SENZA PORTAGOMMA |  |  |  |  |
| 01.P22.C48 005 | DA 3/8"X3/4"CON PORTAGOMMA,NORMALE,TIPO CORRENTE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C48 010 | DA 1/2"X3/4"CON PORTAGOMMA,NORMALE,TIPO CORRENTE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C48 015 | DA 3/8"X3/4"CON PORTAGOM-SEDE INCLINATA-CORRENTE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C48 020 | DA 1/2"X3/4"CON PORTAGOM-SEDE INCLINATA-CORRENTE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C48 025 | DA 3/8"X3/4"SENZA PORTAGOMMA-NORMALE-CORRENTE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C48 030 | DA 1/2"X3/4"SENZA PORTAGOMMA-NORMALE-CORRENTE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C48 035 | DA 3/8"X3/4"SENZA PORTAGOM;SEDE INCLINATA-CORR. | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C48 040 | DA 1/2"X3/4"SENZA PORTAGOM-SEDE INCLINATA-CORR. | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C48 045 | DA 3/8"X3/4"CON PORTAGOMMA,SEDE NORMALE,PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C48 050 | DA 1/2"X3/4"CON PORTAGOMMA,SEDE NORMALE,PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C48 055 | DA 3/8"X3/4"CON PORTAGOMMA-SEDE INCLIN-PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C48 060 | DA 1/2"X3/4"CON PORTAGOMMA-SEDE INCLIN-PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C48 065 | DA 3/8"X3/4"SENZA PORTAGOM-SEDE NORMALE-PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C48 070 | DA 1/2" SENZA PORTAGOMMA-SEDE NORMALE-TIPO PES. | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C48 075 | DA 3/8"X3/4"SENZA PORTAGOMMA,SEDE INCL,TIPO PES. | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C48 080 | DA 1/2"X3/4"SENZA PORTAGOM-SEDE INCLINAT-PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
|  | RUBINETTO SEMPLICE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO CON BOCCA GIREVOLE AD S SPORGENZA CM.18 |  |  |  |  |
| 01.P22.C50 005 | DA 3/8"SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C50 010 | DA 1/2"SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C50 015 | DA 1/2"CON AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C50 020 | DA 3/8" SENZA AERATORE,TIPO PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C50 025 | DA 1/2" SENZA AERATORE,TIPO PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C50 030 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
|  | RUBINETTO SEMPLICE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO, CON BOCCA GIREVOLE AD U SPORGENZA CM. 17,5 |  |  |  |  |
| 01.P22.C52 005 | DA 1/2"SENZA AERATORE,TIPO CORRENTE | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |  |
| 01.P22.C52 010 | DA 1/2"CON AERATORE,TIPO CORRENTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C52 015 | DA 1/2"SENZA AERATORE,TIPO PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C52 020 | DA 1/2"CON AERATORE,TIPO PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
|  | RUBINETTO SEMPLICE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER LAVELLO CON BOCCA GIREVOLE ALTA, SPORGENZA CM.13 |  |  |  |  |
| 01.P22.C54 005 | DA 1/2"SENZA AERATORE,TIPO CORRENTE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C54 010 | DA 1/2"CON AERATORE,TIPO CORRENTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C54 015 | DA 1/2"SENZA AERATORE,TIPO PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C54 020 | DA 1/2"CON AERATORE,TIPO PESANTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
|  | RUBINETTI IN OTTONE CROMATO DI REGOLAGGIO SOTTOLAVABO A SQUADRA CON CAPPUCCIO CHIUSO O MANIGLIA TUBO VERTICALE MM. 200 |  |  |  |  |
| 01.P22.C56 005 | DA 3/8" ROSONE A MURO | cad | € 2,35 | Lit 4.550 |  |
| 01.P22.C56 010 | DA 1/2" ROSONE A MURO | cad | € 2,45 | Lit 4.743 |  |
| 01.P22.C56 015 | DA 3/8" ROSONE-TUBO ORIZZONTALE REGISTRABILE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C56 020 | DA 1/2" ROSONE-TUBO ORIZZONTALE REGISTRABILE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
|  | RUBINETTI REGOLAGGIO SOTTOLAVABO |  |  |  |  |
| 01.P22.C58 005 | DA 3/8"CON CAPPUCCIO CHIUSO E ROSONE | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |  |
| 01.P22.C58 010 | DA 1/2"CON CAPPUCCIO CHIUSO E ROSONE | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |  |
| 01.P22.C58 015 | DA 3/8"CON MANIGLIA E ROSONE | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |  |
| 01.P22.C58 020 | DA 1/2"CON MANIGLIA E ROSONE | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |  |
| 01.P22.C58 025 | DA 1/2"CON FILTRO INCORPORATO | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |  |
| 01.P22.C58 030 | DA 3/8"CON FILTRO INCORPORATO | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |  |
|  | RUBINETTI A PARETE CON MANIGLIA A T |  |  |  |  |
| 01.P22.C60 005 | DA 1/2" IN OTTONE LUCIDO | cad | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
| 01.P22.C60 010 | DA 1/2" IN OTTONE CROMATO | cad | € 4,94 | Lit 9.565 |  |
| 01.P22.C60 015 | DA 1/2" CON PORTAGOMMA IN OTTONE LUCIDO | cad | € 4,94 | Lit 9.565 |  |
| 01.P22.C60 020 | DA 1/2" CON PORTAGOMMA IN OTTONE CROMATO | cad | € 5,54 | Lit 10.726 |  |
|  | RUBINETTO SEMPLICE IN OTTONE CROMATO PER LAVABO CON BOCCA ALTA GIREVOLE, DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE, COMPLETO DEL COMANDO A PEDANA DA INCASSO, DEI COLLEGAMENTI DI ARRIVO E PARTENZA E DEL RUBINETTO DI PRESA SOTTOLAVABO |  |  |  |  |
| 01.P22.C61 005 | CON BOCCHELLO GIREVOLE CROMATO | cad | € 109,00 | Lit 211.053 |  |
| 01.P22.C61 010 | CON BOCCHELLO GIREVOLE SMALTATO | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |  |
|  | BOCCA DI EROGAZIONE GIREVOLE ALTA IN OTTONE CROMATO |  |  |  |  |
| 01.P22.C62 005 | DA 3/4", SPORGENZA CM.13 | cad | € 2,98 | Lit 5.770 |  |
| 01.P22.C62 010 | DA 3/4", SPORGENZA CM.20 | cad | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
| 01.P22.C62 015 | DA 3/4", SPORGENZA CM.25 | cad | € 4,94 | Lit 9.565 |  |
| 01.P22.C62 020 | DA 3/4", SPORGENZA CM.30 | cad | € 5,96 | Lit 11.540 |  |
|  | BOCCA DI EROGAZIONE GIREVOLE AD U IN OTTONE CROMATO |  |  |  |  |
| 01.P22.C64 005 | DA 3/4", SPORGENZA CM.17,5 | cad | € 2,98 | Lit 5.770 |  |
| 01.P22.C64 010 | DA 3/4" SPORGENZA CM.20 | cad | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
| 01.P22.C64 015 | DA 3/4" SPORGENZA CM.25 | cad | € 4,94 | Lit 9.565 |  |
| 01.P22.C64 020 | DA 3/4" SPORGENZA CM.30 | cad | € 5,96 | Lit 11.540 |  |
|  | BOCCA DI EROGAZIONE GIREVOLE AD S IN OTTONE CROMATO |  |  |  |  |
| 01.P22.C66 005 | DA 3/4", SPORGENZA CM.18 | cad | € 2,98 | Lit 5.770 |  |
| 01.P22.C66 010 | DA 3/4", SPORGENZA CM.20 | cad | € 4,34 | Lit 8.403 |  |
| 01.P22.C66 015 | DA 3/4", SPORGENZA CM.25 | cad | € 4,94 | Lit 9.565 |  |
| 01.P22.C66 020 | DA 3/4", SPORGENZA CM.30 | cad | € 6,05 | Lit 11.714 |  |
|  | BOCCA DI EROGAZIONE FUSA IN OTTONE CROMATO |  |  |  |  |
| 01.P22.C68 005 | DA 3/4",SPORGENZA CM. 14 | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |  |
| 01.P22.C68 010 | DA 3/4",SPORGENZA CM. 14 CON AERATORE | cad | € 11,90 | Lit 23.041 |  |
|  | ROMPIGETTO PER BOCCHE DI EROGAZIONE |  |  |  |  |
| 01.P22.C70 005 | M 22X1 | cad | € 2,21 | Lit 4.279 |  |
| 01.P22.C70 010 | M 24X1 IN PLASTICA | cad | € 0,43 | Lit 832 |  |
| 01.P22.C70 015 | M 28X1 IN PLASTICA | cad | € 0,43 | Lit 832 |  |
|  | AERATORI PER BOCCHE DI EROGAZIONE |  |  |  |  |
| 01.P22.C74 005 | M 22X1 | cad | € 2,90 | Lit 5.615 |  |
| 01.P22.C74 010 | M 24X1 | cad | € 2,90 | Lit 5.615 |  |
| 01.P22.C74 015 | M 28X1 | cad | € 2,90 | Lit 5.615 |  |
|  | RUBINETTI DI ARRESTO DA INCASSO IN OTTONE CROMATO, CON CAPPUCCIO CHIUSO, A DUE PEZZI |  |  |  |  |
| 01.P22.C78 005 | DA 3/8" DIRITTO | cad | € 6,22 | Lit 12.043 |  |
| 01.P22.C78 010 | DA 1/2" DIRITTO | cad | € 6,22 | Lit 12.043 |  |
| 01.P22.C78 015 | DA 3/4" DIRITTO | cad | € 7,58 | Lit 14.676 |  |
| 01.P22.C78 020 | DA 1/2" AD ANGOLO | cad | € 7,58 | Lit 14.676 |  |
| 01.P22.C78 025 | DA 1" DIRITTO | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |  |
|  | RUBINETTI DI ARRESTO DA INCASSO IN OTTONE CROMATO, FLANGIA SCORREVOLE, FORO BROCCIATO PER COMANDO ASTA DI MANOVRA |  |  |  |  |
| 01.P22.C82 005 | DA 3/8" | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C82 010 | DA 1/2" | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.C82 015 | DA 3/4" | cad | € 12,80 | Lit 24.784 |  |
| 01.P22.C82 020 | DA 1" | cad | € 14,50 | Lit 28.075 |  |
|  | SARACINESCHE AD INCASSO IN OTTONE CROMATO CON CAPPUCCIO, PER INTERCETTAZIONE |  |  |  |  |
| 01.P22.C86 005 | DA 3/4" | cad | € 10,30 | Lit 19.943 |  |
| 01.P22.C86 010 | DA 1" | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
|  | VALVOLE A FLUSSO AVVIATO IN BRONZO CON ANELLO, (TIPO YENKIS) SERIE PN 10, ATTACCHI A MANICOTTO, PER INTERCETTAZIONE |  |  |  |  |
| 01.P22.C88 005 | DA 1/2" | cad | € 6,39 | Lit 12.372 |  |
| 01.P22.C88 010 | DA 3/4" | cad | € 7,67 | Lit 14.851 |  |
| 01.P22.C88 015 | DA 1" | cad | € 11,40 | Lit 22.073 |  |
| 01.P22.C88 020 | DA 1"1/4 | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |  |
| 01.P22.C88 025 | DA 1"1/2 | cad | € 21,30 | Lit 41.242 |  |
| 01.P22.C88 030 | DA 2" | cad | € 27,70 | Lit 53.634 |  |
|  | VALVOLE A SFERA IN OTTONE, SABBIATE E CROMATE, CON GUARNIZIONI IN P.T.F.E. |  |  |  |  |
| 01.P22.C89 005 | DA 3/8" - MM.10 | cad | € 3,83 | Lit 7.415 |  |
| 01.P22.C89 010 | DA 1/2" - MM.15 | cad | € 4,43 | Lit 8.577 |  |
| 01.P22.C89 015 | DA 3/4" - MM.20 | cad | € 5,96 | Lit 11.540 |  |
| 01.P22.C89 020 | DA 1" - MM.25 | cad | € 7,24 | Lit 14.018 |  |
| 01.P22.C89 025 | DA 1 1/4" - MM.32 | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.C89 030 | DA 1 1/2" - MM.40 | cad | € 15,40 | Lit 29.818 |  |
| 01.P22.C89 035 | DA 2" - MM.50 | cad | € 25,60 | Lit 49.568 |  |
| 01.P22.C89 040 | DA 2 1/2" - MM.65 | cad | € 58,00 | Lit 112.303 |  |
| 01.P22.C89 045 | DA 3" - MM.80 | cad | € 76,70 | Lit 148.511 |  |
|  | RUBINETTO IN OTTONE CROMATO PER VASCHETTE DI CACCIATA |  |  |  |  |
| 01.P22.C90 005 | DA 3/8" | cad | € 2,38 | Lit 4.608 |  |
| 01.P22.C90 010 | DA 1/2" | cad | € 2,81 | Lit 5.440 |  |
|  | RACCORDI DISTANZIABILI IN OTTONE CROMATO PER GRUPPI MISCELATORI A PARETE |  |  |  |  |
| 01.P22.C92 005 | DA 3/8",ROSONE SCORREVOLE,ECCENTRICITA' 10 MM. | cad | € 2,81 | Lit 5.440 |  |
| 01.P22.C92 010 | DA 1/2",ROSONE SCORREVOLE,ECCENTRICITA' 10 MM. | cad | € 2,81 | Lit 5.440 |  |
| 01.P22.C92 015 | DA 1/2",ROSONE SCORREVOLE,ECCENTRICITA' 30 MM. | cad | € 3,58 | Lit 6.931 |  |
| 01.P22.C92 020 | DA 3/8",ROSONE FISSO,ECCENTRICITA' 50 MM. | cad | € 4,09 | Lit 7.919 |  |
| 01.P22.C92 025 | DA 1/2", ROSONE FISSO, ECCENTRICITA' 50 MM. | cad | € 4,09 | Lit 7.919 |  |
|  | BATTERIA A MISCELA IN OTTONE CROMATO PER BIDET SENZA SCARICO AUTOMATICO |  |  |  |  |
| 01.P22.C94 005 | DA 1/2" SENZA DOCCIA, TIPO CORRENTE | cad | € 15,40 | Lit 29.818 |  |
| 01.P22.C94 010 | DA 1/2" CON DOCCETTA,TIPO CORRENTE | cad | € 22,20 | Lit 42.985 |  |
| 01.P22.C94 015 | DA 1/2" SENZA DOCCETTA, TIPO PESANTE | cad | € 27,30 | Lit 52.860 |  |
| 01.P22.C94 020 | DA 1/2" CON DOCCETTA, TIPO PESANTE | cad | € 38,40 | Lit 74.352 |  |
|  | RUBINETTO IN OTTONE CROMATO PER BIDET IN PLASTICA ANTICALCAREA |  |  |  |  |
| 01.P22.C96 005 | DA 1/2" TIPO CORRENTE | cad | € 7,24 | Lit 14.018 |  |
| 01.P22.C96 010 | DA 1/2" TIPO PESANTE | cad | € 8,60 | Lit 16.651 |  |
|  | GIUNTI DI DILATAZIONE IN BRONZO CON PREMISTOPPA CON ATTACCHI A MANICOTTO |  |  |  |  |
| 01.P22.C97 005 | DA 3/8" - MM.10 | cad | € 8,01 | Lit 15.509 |  |
| 01.P22.C97 010 | DA 1/2" - MM.15 | cad | € 9,97 | Lit 19.304 |  |
| 01.P22.C97 015 | DA 3/4" - MM.20 | cad | € 13,90 | Lit 26.914 |  |
| 01.P22.C97 020 | DA 1" - MM.25 | cad | € 18,80 | Lit 36.401 |  |
| 01.P22.C97 025 | DA 1 1/4" - MM.32 | cad | € 23,90 | Lit 46.276 |  |
| 01.P22.C97 030 | DA 1 1/2" - MM.40 | cad | € 33,60 | Lit 65.058 |  |
| 01.P22.C97 035 | DA 2" - MM.50 | cad | € 46,90 | Lit 90.811 |  |
| 01.P22.C97 040 | DA 2 1/2" - MM.65 | cad | € 75,00 | Lit 145.220 |  |
| 01.P22.C97 045 | DA 3" - MM.80 | cad | € 102,00 | Lit 197.499 |  |
| 01.P22.C97 050 | DA 4" - MM.100 | cad | € 168,00 | Lit 325.293 |  |
|  | RIDUTTORE DI PRESSIONE COMPRENSIVO DI MEMBRANA IN GOMMA, ATTACCHI A MANICOTTO, OPERANTE CON PRESSIONE MASSIMA A MONTE DI 20 BAR E COSTANTE REGOLABILE A VALLE DA 2 A 6 BAR |  |  |  |  |
| 01.P22.C98 005 | CON CORPO IN BRONZO FUSO | cad | € 64,80 | Lit 125.470 |  |
|  | GRUPPO MONOFORO PER BIDET CON AERATORE SNODATO, SENZA SCARICO AUTOMATICO |  |  |  |  |
| 01.P22.E00 005 | DA 1/2" TIPO CORRENTE | cad | € 25,40 | Lit 49.181 |  |
| 01.P22.E00 010 | DA 1/2" TIPO PESANTE | cad | € 31,60 | Lit 61.186 |  |
|  | GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER BAGNO-DOCCIA, CON DEVIATORE, DOCCIA A TELEFONO, FLESSIBILE DA CM. 120 |  |  |  |  |
| 01.P22.E10 005 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 33,50 | Lit 64.865 |  |
| 01.P22.E10 010 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 34,10 | Lit 66.026 |  |
| 01.P22.E10 015 | DA 1/2" SENZA AERATORE,TIPO PESANTE | cad | € 51,20 | Lit 99.137 |  |
| 01.P22.E10 020 | DA 1/2" CON AERATORE,TIPO PESANTE | cad | € 53,00 | Lit 102.622 |  |
|  | GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER BAGNO, SENZA DOCCIA E SENZA DEVIATORE |  |  |  |  |
| 01.P22.E12 005 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 20,60 | Lit 39.887 |  |
| 01.P22.E12 010 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 21,90 | Lit 42.404 |  |
| 01.P22.E12 015 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 29,50 | Lit 57.119 |  |
| 01.P22.E12 020 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 30,90 | Lit 59.830 |  |
|  | GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER DOCCIA ALTA |  |  |  |  |
| 01.P22.E14 005 | DA 1/2" TIPO CORRENTE | cad | € 15,40 | Lit 29.818 |  |
| 01.P22.E14 010 | DA 1/2" TIPO PESANTE | cad | € 19,60 | Lit 37.950 |  |
|  | BATTERIA A MISCELA DA INCASSO IN OTTONE CROMATO PER BAGNO-DOCCIA, COMPOSTA DA DUE RUBINETTI AD ANGOLO, DEVIATORE, DOCCIA A MANO CON FLESSIBILE DA CM.120 E GANCIO, BOCCA DI EROGAZIONE, TUBETTI E CURVE DI COLLEGAMENTO |  |  |  |  |
| 01.P22.E16 005 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 48,60 | Lit 94.102 |  |
| 01.P22.E16 010 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 52,90 | Lit 102.428 |  |
| 01.P22.E16 015 | DA 1/2" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 65,60 | Lit 127.019 |  |
| 01.P22.E16 020 | DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 72,50 | Lit 140.379 |  |
|  | BATTERIA A MISCELA DA INCASSO IN OTTONE CROMATO PER DOCCIA, COMPOSTA DA DUE RUBINETTI AD ANGOLO, TUBETTI E CURVE DI COLLEGAMENTO, BRACCIO FISSO ALLA PARETE CON SOFFIONE ANTICALCAREO |  |  |  |  |
| 01.P22.E20 005 | DA 1/2" TIPO CORRENTE | cad | € 34,10 | Lit 66.026 |  |
| 01.P22.E20 010 | DA 1/2" TIPO PESANTE | cad | € 46,00 | Lit 89.068 |  |
|  | RUBINETTI SEMPLICI A PARETE IN OTTONE CROMATO CON ROSONE PER DOCCIA |  |  |  |  |
| 01.P22.E22 005 | DA 3/8"X3/4" TIPO CORRENTE | cad | € 6,39 | Lit 12.372 |  |
| 01.P22.E22 010 | DA 1/2"X1/2" TIPO CORRENTE | cad | € 6,39 | Lit 12.372 |  |
| 01.P22.E22 015 | DA 1/2"X3/4" TIPO CORRENTE | cad | € 6,39 | Lit 12.372 |  |
| 01.P22.E22 020 | DA 3/8"X3/4" TIPO PESANTE | cad | € 8,09 | Lit 15.664 |  |
| 01.P22.E22 025 | DA 1/2"X1/2" TIPO PESANTE | cad | € 8,09 | Lit 15.664 |  |
| 01.P22.E22 030 | DA 1/2"X3/4" TIPO PESANTE | cad | € 8,09 | Lit 15.664 |  |
|  | RUBINETTI SEMPLICI DA INCASSO IN OTTONE CROMATO PER BAGNO-DOCCIA |  |  |  |  |
| 01.P22.E24 005 | DA 1/2" DIRITTO, ROSONE FISSO, TIPO CORRENTE | cad | € 8,09 | Lit 15.664 |  |
| 01.P22.E24 010 | DA 3/4"DIRITTO, ROSONE FISSO, TIPO CORRENTE | cad | € 14,10 | Lit 27.301 |  |
| 01.P22.E24 015 | DA 1/2" AD ANGOLO, ROSONE FISSO, TIPO CORRENTE | cad | € 8,09 | Lit 15.664 |  |
| 01.P22.E24 020 | DA 1/2" DIRITTO,ROSONE SCORREVOLE,TIPO CORRENTE | cad | € 8,09 | Lit 15.664 |  |
| 01.P22.E24 025 | DA 1/2"AD ANGOLO,ROSONE SCORREVOLE,TIPO CORRENTE | cad | € 8,09 | Lit 15.664 |  |
| 01.P22.E24 030 | DA 1/2" DIRITTO, ROSONE FISSO, TIPO PESANTE | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
| 01.P22.E24 035 | DA 3/4" DIRITTO, ROSONE FISSO, TIPO PESANTE | cad | € 14,90 | Lit 28.850 |  |
| 01.P22.E24 040 | DA 1/2" AD ANGOLO, ROSONE FISSO, TIPO PESANTE | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
| 01.P22.E24 045 | DA 1/2" DIRITTO,ROSONE SCORREVOLE,TIPO PESANTE | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
| 01.P22.E24 050 | DA 1/2" AD ANGOLO,ROSONE SCORREVOLE,TIPO PESANTE | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
|  | DEVIATORI DA INCASSO IN OTTONE CROMATO PER BAGNO DOCCIA |  |  |  |  |
| 01.P22.E26 005 | A 4 VIE,2ENTRATE 1/2",2USCITE 3/4",TIPO CORRENTE | cad | € 17,30 | Lit 33.497 |  |
| 01.P22.E26 010 | A 5 VIE,2ENTR.1/2",2USC.1/2",1USC.3/4" CORRENTE | cad | € 23,00 | Lit 44.534 |  |
| 01.P22.E26 015 | A 4 VIE,2ENTRATE 1/2",2USCITE 3/4" TIPO PESANTE | cad | € 26,70 | Lit 51.698 |  |
| 01.P22.E26 020 | A 5 VIE,2 ENTR.1/2,2 USC.1/2,1 USC.3/4"TIPO PES. | cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
|  | BOCCA DI EROGAZIONE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER BAGNO |  |  |  |  |
| 01.P22.E28 005 | DA 3/4" SENZA AERATORE,TIPO CORRENTE | cad | € 9,37 | Lit 18.142 |  |
| 01.P22.E28 010 | DA 3/4" CON AERATORE, TIPO CORRENTE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.E28 015 | DA 3/4" SENZA AERATORE, TIPO PESANTE | cad | € 14,10 | Lit 27.301 |  |
| 01.P22.E28 020 | DA 3/4" CON AERATORE,TIPO PESANTE | cad | € 17,10 | Lit 33.110 |  |
|  | TUBETTI DI COLLEGAMENTO FRA RUBINETTI DA INCASSO DEVIATORI |  |  |  |  |
| 01.P22.E30 005 | DA 1/2" | cad | € 1,70 | Lit 3.291 |  |
|  | CURVE DI COLLEGAMENTO FRA DEVIATORE E BOCCA DI EROGAZIONE |  |  |  |  |
| 01.P22.E32 005 | DA 3/4" | cad | € 2,73 | Lit 5.286 |  |
| 01.P22.E32 010 | DA 1/" | cad | € 2,98 | Lit 5.770 |  |
|  | APPARECCHIATURA IN OTTONE CROMATO PER VASCA POLIBAN |  |  |  |  |
| 01.P22.E34 005 | BRACCIO DOCCIA SNODATO CON SOFFIONE | cad | € 37,70 | Lit 72.997 |  |
| 01.P22.E34 010 | DOCCETTA BIDET PER POLIBAN | cad | € 17,20 | Lit 33.303 |  |
| 01.P22.E34 015 | PILETTA PER DOCCIA POLIBAN | cad | € 11,00 | Lit 21.298 |  |
| 01.P22.E34 020 | ALZALIVELLO PER PILETTA POLIBAN | cad | € 5,45 | Lit 10.552 |  |
|  | RUBINETTI IN OTTONE CROMATO PER ORINATOI,COMPLETI DI CANNUCCE ED ACCESSORI |  |  |  |  |
| 01.P22.E36 005 | DA 3/8" CON CAPPUCCIO CHIUSO E ROSONE | cad | € 7,67 | Lit 14.851 |  |
| 01.P22.E36 010 | DA 1/2" CON CAPPUCCIO CHIUSO E ROSONE | cad | € 7,67 | Lit 14.851 |  |
| 01.P22.E36 015 | DA 3/8" CON MANIGLIA E ROSONE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.E36 020 | DA 1/2" CON MANIGLIA E ROSONE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.E36 025 | DA 3/8" CAPPUCCIO CHIUSO CURVA MURO E ROSONE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.E36 030 | DA 1/2" CAPPUCCIO CHIUSO CURVA MURO E ROSONE | cad | € 9,37 | Lit 18.142 |  |
| 01.P22.E36 035 | DA 3/8" CON MANIGLIA,CURVA MURO E ROSONE | cad | € 9,37 | Lit 18.142 |  |
| 01.P22.E36 040 | DA 1/2" CON MANIGLIA,CURVA MURO E ROSONE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
|  | PRESA A MURO IN OTTONE CROMATO PER ORINATOI |  |  |  |  |
| 01.P22.E38 005 | DA 3/8" CON ROSONE | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |  |
| 01.P22.E38 010 | DA 1/2" CON ROSONE | cad | € 5,28 | Lit 10.223 |  |
|  | FLUSSOMETRI IN OTTONE CROMATO COMPLETI DI ACCESSORI |  |  |  |  |
| 01.P22.E40 005 | DA 3/4" A PARETE CON ROSONE | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |  |
| 01.P22.E40 010 | DA 1" A PARETE CON ROSONE | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |  |
| 01.P22.E40 015 | DA 3/4" DA INCASSO CON PLACCA | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |  |
| 01.P22.E40 020 | DA 1" DA INCASSO CON PLACCA | cad | € 18,80 | Lit 36.401 |  |
|  | RUBINETTI A FLUSSO RAPIDO IN OTTONE CROMATO COMPLETI DI ACCESSORI |  |  |  |  |
| 01.P22.E42 005 | DA 3/4" A PARETE CON ROSONE | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |  |
| 01.P22.E42 010 | DA 1" A PARETE CON ROSONE | cad | € 14,60 | Lit 28.269 |  |
| 01.P22.E42 015 | DA 3/4"A PARETE CON ROSONE,TUBO RACCORDO AL WC. | cad | € 17,90 | Lit 34.659 |  |
| 01.P22.E42 020 | DA 1"A PARETE CON ROSONE,TUBO RACCORDO AL WC. | cad | € 23,10 | Lit 44.727 |  |
| 01.P22.E42 025 | DA 3/4" DA INCASSO CON PLACCA | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |  |
| 01.P22.E42 030 | DA 1" DA INCASSO CON PLACCA | cad | € 17,70 | Lit 34.271 |  |
|  | TUBI DI RACCORDO IN OTTONE CROMATO PER RUBINETTO ESTERNO A FLUSSO RAPIDO CON ROSONE |  |  |  |  |
| 01.P22.E44 005 | DA 3/4" A S CON ROSONE DIAM. 25MM. | cad | € 6,81 | Lit 13.185 |  |
| 01.P22.E44 010 | DA 1" A S CON ROSONE DIAM. 30 MM. | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
|  | RUBINETTO IN OTTONE CROMATO PER LAVAGGIO PAVIMENTI |  |  |  |  |
| 01.P22.E46 005 | RUBINETTO DI EROGAZIONE A CHIAVE MOBILE | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.E46 010 | CHIAVE MOBILE | cad | € 1,02 | Lit 1.974 |  |
| 01.P22.E46 015 | PRESA DA 3/4" CON CURVA FUSA E RACC. A MURO | cad | € 2,13 | Lit 4.124 |  |
| 01.P22.E46 020 | GANCIO A MURO A FORCELLA | cad | € 2,13 | Lit 4.124 |  |
| 01.P22.E46 025 | GETTO LANCIA | cad | € 3,41 | Lit 6.602 |  |
|  | APPARECCHIATURA IN OTTONE CROMATO A GETTO OBLIQUO PARABOLICO, CON MANIGLIA DI EROGAZIONE A MOLLA, COMPLETO DI ACCESSORI, PER FONTANELLE |  |  |  |  |
| 01.P22.E48 005 | DA 1/2" PER FONTANELLA | cad | € 34,10 | Lit 66.026 |  |
|  | APPARECCHIATURA IDRAULICA DA APPLICARE A FONTANELLA IN MURATURA COMPRENDENTE RACCORDI ADDUZIONE E SCARICO, COMANDO FLUSSO EROGATORE, GRIGLIA DI SCARICO, RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE IN BRONZO, SPORTELLO DI ISPEZIONE VASCHETTA IN VETROCHINA |  |  |  |  |
| 01.P22.E49 005 | PER GETTO A ZAMPILLO | cad | € 73,30 | Lit 141.928 |  |
|  | MISCELATORE TERMOSTATICO IN OTTONE O BRONZO CROMATO,COMPLETO DI ACCESSORI |  |  |  |  |
| 01.P22.E50 005 | DA 1/2" - PER INCASSO | cad | € 84,40 | Lit 163.421 |  |
| 01.P22.E50 010 | DA 3/4" - PER INCASSO | cad | € 93,70 | Lit 181.428 |  |
| 01.P22.E50 015 | DA 1/2" - A PARETE | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |  |
| 01.P22.E50 020 | DA 3/4" - A PARETE | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |  |
|  | MISCELATORE MONOCOMANDO,TIPO MECCANICO,IN OTTONE CROMATO PER DOCCIA, COMPLETO DI ACCESSORI |  |  |  |  |
| 01.P22.E55 005 | DA 1/2", PER INCASSO | cad | € 35,00 | Lit 67.769 |  |
| 01.P22.E55 010 | DA 1/2", A PARETE | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |  |
|  | RISCALDATORE D'ACQUA ELETTRICO CON RACCORDI DI ALIMENTAZIONE E SCARICO,TERMOSTATO,TERMOMETRO AD OROLOGIO, LAMPADA SPIA ED ACCESSORI, GARANZIA 10 ANNI |  |  |  |  |
| 01.P22.E60 005 | DA LITRI 10 - 220 V - ISTANTANEO | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |  |
| 01.P22.E60 010 | DA LITRI 30 -400 W -220 V -AD ACCUMULO | cad | € 57,10 | Lit 110.561 |  |
| 01.P22.E60 015 | DA LITRI 80-1000W- 220 V- AD ACCUMULO | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |  |
| 01.P22.E60 020 | DA LITRI 150 -1800 W- 220V- AD ACCUMULO | cad | € 143,00 | Lit 276.886 |  |
|  | RISCALDATORE D'ACQUA A GAS CON RACCORDI DI ALIMENTAZIONE SCARICO TERMOSTATO TERMOMETRO AD OROLOGIO,LAMPADA SPIA ED ACCESSORI,GARANZIA 10 ANNI |  |  |  |  |
| 01.P22.E62 005 | DA LITRI 10 ISTANTANEO | cad | € 140,00 | Lit 271.077 |  |
| 01.P22.E62 010 | DA LITRI 50 AD ACCUMULO | cad | € 76,70 | Lit 148.511 |  |
| 01.P22.E62 015 | DA LITRI 100 AD ACCUMULO | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |  |
| 01.P22.E62 020 | DA LITRI 160 AD ACCUMULO | cad | € 213,00 | Lit 412.425 |  |
| 01.P22.E62 025 | DA LITRI 200 AD ACCUMULO | cad | € 273,00 | Lit 528.601 |  |
|  | SIFONI IN OTTONE CROMATO PER LAVABI |  |  |  |  |
| 01.P22.E64 005 | DA 1" AD S CON TAPPO ISPEZ- REGOLAZ TELESCOPICA | cad | € 5,28 | Lit 10.223 |  |
| 01.P22.E64 010 | DA 1 1/4" AD S CON TAPPO ISPEZ- REGOLAZ TELES. | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |  |
| 01.P22.E64 015 | DA 1" AD S CON TAPPO ISPEZ- PILETTA-TAPPO CATEN. | cad | € 8,18 | Lit 15.838 |  |
| 01.P22.E64 020 | DA 1 1/4" AD S-TAPPO ISPEZ- PILETTA-TAPPO CATEN. | cad | € 8,94 | Lit 17.310 |  |
| 01.P22.E64 025 | DA 1" A V, REGOLAZIONE TELESCOPICA | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |  |
| 01.P22.E64 030 | DA 1 1/4" A V, REGOLAZIONE TELESCOPICA | cad | € 8,94 | Lit 17.310 |  |
| 01.P22.E64 035 | DA 1" A BOTTIG-CON CANOTTI-ROSONE-REGOLAZ TELES. | cad | € 5,28 | Lit 10.223 |  |
| 01.P22.E64 040 | DA 1 1/4"A BOTT-CON CANOTTI-ROSONE-REGOL TELESC. | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |  |
| 01.P22.E64 045 | DA 1"A BOTT-PILETTA A T P-TAPPO A CATEN.-C.S. | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |  |
| 01.P22.E64 050 | DA 1 1/4"A BOTTIGLIA, IDEM C.S. | cad | € 8,94 | Lit 17.310 |  |
| 01.P22.E64 055 | DA 1 1/4"A BOTTIGLIA,PER LAVABO CLINICO | cad | € 46,90 | Lit 90.811 |  |
|  | SIFONI IN PP BIANCO TIPO GEBERIT PER LAVABO,CON ENTRATA ACQUA REGOLABILE,COMPLETI DI ACCESSORI E TUBI DI ALLACCIAMENTO E ROSONI |  |  |  |  |
| 01.P22.E66 005 | DA 1 1/4" X 32 MM A BOTTIGLIA | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |  |
| 01.P22.E66 010 | DA 1 1/4" X 40 MM A BOTTIGLIA | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |  |
| 01.P22.E66 015 | DA 1 1/4" X 40 MM A V | cad | € 3,66 | Lit 7.086 |  |
|  | PILETTE IN OTTONE CROMATO PER LAVABI, COMPLETE DI ACCESSORI,TAPPO A CATENELLA |  |  |  |  |
| 01.P22.E68 005 | DA 1" CON TROPPOPIENO-RACC 2 PEZZI LISCIO | cad | € 1,87 | Lit 3.620 |  |
| 01.P22.E68 010 | DA 1 1/4" TROPPOPIENO-RACC 2 PEZZI LISCIO | cad | € 2,13 | Lit 4.124 |  |
| 01.P22.E68 015 | DA 1" SENZA TROPPOPIENO-RACC 2 PEZZI LISCIO | cad | € 1,87 | Lit 3.620 |  |
| 01.P22.E68 020 | DA 1 1/4" SENZA TROPPOPIENO-RACC 2 PEZZI LISCIO | cad | € 2,13 | Lit 4.124 |  |
|  | CURVE A MURO IN OTTONE CROMATO CON ROSONE PER LAVABI |  |  |  |  |
| 01.P22.E72 005 | DA 1" | cad | € 3,66 | Lit 7.086 |  |
| 01.P22.E72 010 | DA 1 1/4" | cad | € 3,83 | Lit 7.415 |  |
|  | PRESE A MURO IN TUBI DI OTTONE CROMATO CON ROSONE PER LAVABI |  |  |  |  |
| 01.P22.E74 005 | DA 3/8"X 3/8", DIAMETRO MM.12 | cad | € 2,13 | Lit 4.124 |  |
| 01.P22.E74 010 | DA 1/2"X1/2", DIAMETRO MM. 12 | cad | € 2,13 | Lit 4.124 |  |
| 01.P22.E74 015 | DA 1/2"X1/2", DIAMETRO MM. 14 | cad | € 2,30 | Lit 4.453 |  |
|  | SIFONI IN OTTONE CROMATO PER LAVELLI,CANOTTO CON REGOLAGGIO TELESCOPICO |  |  |  |  |
| 01.P22.E76 005 | DA 1 1/4"A BOTTIG.CON PILETTONE,TAPPO CATENELLA | cad | € 8,94 | Lit 17.310 |  |
| 01.P22.E76 010 | DA 1 1/4" A BOTTIG.,2 PILETTONI, DUE BRACCIA | cad | € 18,80 | Lit 36.401 |  |
|  | SIFONI IN PP BIANCO TIPO GEBERIT PER LAVELLI COMPLETI DI CANOTTO E ROSONE |  |  |  |  |
| 01.P22.E78 005 | DA 1 1/4"X 40 MM A V | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |  |
| 01.P22.E78 010 | DA 1 1/4"X 50 MM A V | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |  |
| 01.P22.E78 015 | DA 1 1/2"X 40 MM A V | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |  |
| 01.P22.E78 020 | DA 1 1/2"X 50 MM A V | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |  |
| 01.P22.E78 025 | DA 1 1/4"X 40 MM A V - A DUE BRACCI | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |  |
| 01.P22.E78 030 | DA 1 1/4"X 50 MM A V - A DUE BRACCI | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |  |
| 01.P22.E78 035 | DA 1 1/2"X 40 MM A V - A DUE BRACCI | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |  |
| 01.P22.E78 040 | DA 1 1/2"X 50 MM A V - A DUE BRACCI | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |  |
| 01.P22.E78 045 | DA 40X40 A V, ENTRATA E USCITA VERTICALI | cad | € 5,54 | Lit 10.726 |  |
| 01.P22.E78 050 | DA 40X50 A V, ENTRATA E USCITA VERTICALI | cad | € 5,54 | Lit 10.726 |  |
| 01.P22.E78 055 | DA 50X50 A V, ENTRATA E USCITA VERTICALI | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |  |
| 01.P22.E78 060 | DA 40X40 AV, ENTRATA VERTICALE,USCITA ORIZZONT. | cad | € 5,54 | Lit 10.726 |  |
| 01.P22.E78 065 | DA 40X50 A V, ENTRATA VERTICALE,USCITA ORIZZONT. | cad | € 5,54 | Lit 10.726 |  |
| 01.P22.E78 070 | DA 50X50 A V, ENTRATA VERTICALE,USCITA ORIZZONT. | cad | € 5,54 | Lit 10.726 |  |
| 01.P22.E78 075 | DA 40X40 A V, ENTRATA E USCITA ORIZZONTALE | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |  |
| 01.P22.E78 080 | DA 40X50 A V, ENTRATA E USCITA ORIZZONTALE | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |  |
| 01.P22.E78 085 | DA 50X50 A V. ENTRATA E USCITA ORIZZONTALE | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |  |
|  | PILETTONI IN OTTONE CROMATO PER LAVELLI,COMPLETI DI ACCESSORI |  |  |  |  |
| 01.P22.E80 005 | DA 1 1/4" A SIFOIDE RACC. 2 PEZZI LISCIO | cad | € 9,37 | Lit 18.142 |  |
| 01.P22.E80 010 | DA 1" RACC. 2 PEZZI LISCIO FLANGIA DIAM. MM.65 | cad | € 3,66 | Lit 7.086 |  |
| 01.P22.E80 015 | DA 1 1/4" RACC.2PEZZI LISCIO FLANGIA DA MM. 80 | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |  |
| 01.P22.E80 020 | DA 1 1/4" RACC.2 PEZZI LISCIO FLANGIA DA MM. 85 | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |  |
| 01.P22.E80 025 | DA 1" A GRIGLIA RACC.2 PEZZI FLANGIA DA MM. 65 | cad | € 3,66 | Lit 7.086 |  |
| 01.P22.E80 030 | DA 1 1/4" A GRIGLIA RACC.2 PEZZI FLAN. DA MM. 80 | cad | € 4,09 | Lit 7.919 |  |
| 01.P22.E80 035 | DA 1 1/4" A GRIGLIA RACC.2 PEZZI FLAN. DA MM. 85 | cad | € 4,09 | Lit 7.919 |  |
|  | SIFONE IN OTTONE CROMATO PER BIDET, COMPLETO DI ACCESSORI |  |  |  |  |
| 01.P22.E82 005 | DA 1" A V TAPPO D'ISPEZ- REGOLAZ TELESCOPICA | cad | € 4,94 | Lit 9.565 |  |
| 01.P22.E82 010 | DA 1 1/4" TAPPO D'ISPEZ- REGOLAZ TELESCOPICA | cad | € 6,81 | Lit 13.185 |  |
|  | SIFONE IN PP BIANCO TIPO GEBERIT PER BIDET COMPLETO DI ACCESSORI |  |  |  |  |
| 01.P22.E84 005 | AD S DA 1 1/4" X 40 MM. | cad | € 3,66 | Lit 7.086 |  |
|  | PILETTA IN OTTONE CROMATO PER BIDET,COMPLETA DI ACCESSORI |  |  |  |  |
| 01.P22.E86 005 | DA 1" A 3 PEZZI CON TROPPO PIENO- TAPPO A CAT. | cad | € 1,87 | Lit 3.620 |  |
| 01.P22.E86 010 | DA 1 1/4"A 3 PEZZI I.C.S. | cad | € 2,13 | Lit 4.124 |  |
|  | SIFONE IN OTTONE CROMATO PER BAGNO-DOCCIA COMPLETI DI ACCESSORI |  |  |  |  |
| 01.P22.E88 005 | COLONNA SCAR. VASCA LUNGA-CODOLO CURVO 1 1/2" | cad | € 32,40 | Lit 62.735 |  |
| 01.P22.E88 010 | COLONNA SCAR. VASCA SEDILE-CODOLO CURVO 1 1/2" | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |  |
| 01.P22.E88 015 | SIFONE DA 1 1/2" PER COLONNA VASCA | cad | € 4,68 | Lit 9.061 |  |
| 01.P22.E88 020 | TROPPOPIENO PER VASCA | cad | € 4,85 | Lit 9.390 |  |
|  | SIFONE PER VASCA DA BAGNO NORMALE O A SEDILE IN PP GRIGIO TIPO GEBERIT CON PILETTA IN ACCIAIO LEGATO E ROSONE CROMATO,TROPPOPIENO,TAPPO A VENTOSA E CATENELLA,SCARICO GIREVOLE CON RACCORDO, ALTEZZA LIVELLO D'ACQUA MM. 50 |  |  |  |  |
| 01.P22.E90 005 | COLONNA DI SCARICO COMPLETA DA 1 1/4" | cad | € 13,70 | Lit 26.526 |  |
|  | PILETTA PER VASCA DA BAGNO, IN OTTONE CROMATO |  |  |  |  |
| 01.P22.F00 005 | DA 1 1/4" A 3 PEZZI,TROPPOPIENO RACC.2 PEZZI | cad | € 10,70 | Lit 20.718 |  |
| 01.P22.F00 010 | DA 1 1/4" A TREPEZZI-SENZA T PIENO RACC 2 PZ CUR | cad | € 6,39 | Lit 12.372 |  |
| 01.P22.F00 015 | DA 1 1/4"A DUE PEZZI TIPO GODET,USC.1 1/4" LISC. | cad | € 10,70 | Lit 20.718 |  |
|  | SIFONE PER PIATTO DOCCIA IN PP GRIGIO TIPO GEBERIT, SENZA TROPPOPIENO,SCARICO GIREVOLE CON RACCORDO,GUARNIZIONI,ALTEZZA LIVELLO D'ACQUA MM. 50 |  |  |  |  |
| 01.P22.F10 005 | DA 1 1/4" | cad | € 6,39 | Lit 12.372 |  |
| 01.P22.F10 010 | DA 2" | cad | € 6,56 | Lit 12.701 |  |
|  | SIFONE PER PIATTO DOCCIA,IN PE TIPO GEBERIT, PILETTA A GRIGLIA CROMATA DA 1 1/2" CON GUARNIZIONE, COMPLETO DI CANOTTI |  |  |  |  |
| 01.P22.F20 005 | A V DA 1 1/2" | cad | € 18,80 | Lit 36.401 |  |
| 01.P22.F20 010 | A V DA 2" | cad | € 18,80 | Lit 36.401 |  |
|  | PILETTE PER PIATTI DOCCIA |  |  |  |  |
| 01.P22.F30 005 | DA 1"FLANGIA DIAM MM.65-RACC 2 PEZZI LISCIO | cad | € 5,28 | Lit 10.223 |  |
| 01.P22.F30 010 | DA 1 1/4" FLANGIA DIAM MM.65-RACC 2 PEZZI LIS. | cad | € 6,13 | Lit 11.869 |  |
| 01.P22.F30 015 | DA 1 1/4"FLANGIA DIAM MM.85-RACC 2 PEZZI LIS. | cad | € 6,81 | Lit 13.185 |  |
| 01.P22.F30 020 | DA 1 1/4"A GODET,USCITA LISCIA,FLANGIA DIAM.MM70 | cad | € 6,81 | Lit 13.185 |  |
| 01.P22.F30 025 | DA 1 1/4"A GODET,USCITA LISCIA,FLANGIA DIAM.MM80 | cad | € 8,94 | Lit 17.310 |  |
| 01.P22.F30 030 | DA 1 1/4"A SIFOIDE,RACC. 2 PEZZI,LISCIO CURVO | cad | € 8,69 | Lit 16.826 |  |
|  | BRACCI DOCCIA A PARETE IN OTTONE CROMATO |  |  |  |  |
| 01.P22.F40 005 | DA 1/2" CON SOFFIONE FUSO,TIPO AMERICANO | cad | € 42,60 | Lit 82.485 |  |
| 01.P22.F40 010 | SOFFIONE FUSO TIPO AMERICANO | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |  |
| 01.P22.F40 015 | DA 1/2"CON SOFFIONE ANTICALCAREO,RUBINETTO REGOL | cad | € 18,00 | Lit 34.852 |  |
| 01.P22.F40 020 | DA 1/2"CON SOFFIONE ANTICALCAREO SNODATO | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
| 01.P22.F40 025 | DA 1/2"CON RACCORDO SNODATO E SOFFIONE FUSO | cad | € 14,70 | Lit 28.463 |  |
| 01.P22.F40 030 | DA 1/2"CON ROSONE E SOFFIONE LASTRA DIAM.MM.100 | cad | € 8,26 | Lit 15.993 |  |
|  | TUBO FLESSIBILE METALLICO PER DOCCIA |  |  |  |  |
| 01.P22.F50 005 | DA 1/2" CM. 100 | cad | € 2,98 | Lit 5.770 |  |
| 01.P22.F50 010 | DA 1/2" CM. 120 | cad | € 4,09 | Lit 7.919 |  |
| 01.P22.F50 015 | DA 1/2" CM. 150 | cad | € 4,26 | Lit 8.248 |  |
| 01.P22.F50 020 | DA 1/2" CM. 200 | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |  |
|  | TUBETTI FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX DA 3/8"X3/8" |  |  |  |  |
| 01.P22.F52 005 | CM.15 | cad | € 1,15 | Lit 2.226 |  |
| 01.P22.F52 010 | CM.20 | cad | € 1,49 | Lit 2.885 |  |
| 01.P22.F52 015 | CM.25 | cad | € 1,53 | Lit 2.962 |  |
| 01.P22.F52 020 | CM.30 | cad | € 1,70 | Lit 3.291 |  |
| 01.P22.F52 025 | CM.35 | cad | € 1,83 | Lit 3.543 |  |
| 01.P22.F52 030 | CM.40 | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |  |
|  | TUBETTI FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX DA 3/8"X1/2" |  |  |  |  |
| 01.P22.F55 005 | CM.15 | cad | € 1,19 | Lit 2.304 |  |
| 01.P22.F55 010 | CM.20 | cad | € 1,53 | Lit 2.962 |  |
| 01.P22.F55 015 | CM.25 | cad | € 1,62 | Lit 3.136 |  |
| 01.P22.F55 020 | CM.30 | cad | € 1,75 | Lit 3.388 |  |
| 01.P22.F55 025 | CM.35 | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |  |
| 01.P22.F55 030 | CM.40 | cad | € 2,04 | Lit 3.949 |  |
|  | TUBETTI FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX DA 1/2"X1/2" |  |  |  |  |
| 01.P22.F58 005 | CM.15 | cad | € 1,41 | Lit 2.730 |  |
| 01.P22.F58 010 | CM.20 | cad | € 1,58 | Lit 3.059 |  |
| 01.P22.F58 015 | CM.25 | cad | € 1,66 | Lit 3.214 |  |
| 01.P22.F58 020 | CM.30 | cad | € 1,83 | Lit 3.543 |  |
| 01.P22.F58 025 | CM.35 | cad | € 1,87 | Lit 3.620 |  |
| 01.P22.F58 030 | CM.40 | cad | € 2,04 | Lit 3.949 |  |
|  | DOCCETTA A MANO IN PLASTICA |  |  |  |  |
| 01.P22.F60 005 | DA 1/2" | cad | € 3,41 | Lit 6.602 |  |
|  | SOFFIONE PER BRACCIO DOCCIA CON TESTINA METALLICA E GRIGLIA IN PLASTICA ANTICALCAREA |  |  |  |  |
| 01.P22.F70 005 | DA 1/2" | cad | € 4,17 | Lit 8.074 |  |
|  | SIFONI IN OTTONE CROMATO PER ORINATOI,COMPLETI DI ACCESSORI, CANOTTO E ROSONE A MURO |  |  |  |  |
| 01.P22.F80 005 | DA 1" A BOTTIGLIA CON BICCHIERE | cad | € 10,30 | Lit 19.943 |  |
| 01.P22.F80 010 | DA 1 1/4" A BOTTIGLIA CON BICCHIERE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P22.F80 013 | DA 1 1/4" A BOTTIGLIA CON BICCHIERE ECCENTRICO | cad | € 14,10 | Lit 27.301 |  |
| 01.P22.F80 015 | DA 1" A BOTTIGLIA CON BICCHIERE ECCENTRICO | cad | € 13,30 | Lit 25.752 |  |
|  | SIFONE PER ORINATOIO IN PP BIANCO TIPO GEBERIT, COMPLETO CON MANICOTTO DI ALLACCIAMENTO,BICCHIERE, GUARNIZIONE |  |  |  |  |
| 01.P22.H12 005 | DIAMETRO MM. 40 | cad | € 7,24 | Lit 14.018 |  |
| 01.P22.H12 010 | DIAMETRO MM. 50 | cad | € 7,24 | Lit 14.018 |  |
|  | PILETTA PER ORINATOIO COMPLETA DI ACCESSORI |  |  |  |  |
| 01.P22.H14 005 | DA 1 1/4" CON SCARICO A GODET | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |  |
| 01.P22.H14 010 | DA 1 1/4" RACCORDO A DUE PEZZI | cad | € 7,50 | Lit 14.522 |  |
|  | GETTO A VELA IN OTTONE CROMATO PER ORINATOI |  |  |  |  |
| 01.P22.H16 005 | DA 1/2" CON VELA VERTICALE | cad | € 5,96 | Lit 11.540 |  |
| 01.P22.H16 010 | DA 1/2" CON VELA ORIZZONTALE | cad | € 3,83 | Lit 7.415 |  |
| 01.P22.H16 015 | DA 1/2" VELA VERTICALE DA 1/2",CURVA A MURO | cad | € 7,67 | Lit 14.851 |  |
|  | BICCHIERE IN OTTONE CROMATO PER ORINATOI |  |  |  |  |
| 01.P22.H18 005 | DA 1" | cad | € 4,77 | Lit 9.236 |  |
| 01.P22.H18 010 | DA 1 1/4" | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |  |
| 01.P22.H18 015 | DA 1" ECCENTRICO | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.H18 020 | DA 1 1/4" ECCENTRICO | cad | € 9,37 | Lit 18.142 |  |
| 01.P22.H18 025 | DA 1" CON RACCORDO CURVO | cad | € 9,54 | Lit 18.472 |  |
|  | SEDILE CON COPERCHIO,COMPRESI I REPULSORI DI GOMMA E LE CERNIERE CROMATE |  |  |  |  |
| 01.P22.H20 005 | IN MATERIALE PLASTICO - COLORI VARI | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.H20 010 | IN LEGNO FAGGIO | cad | € 27,50 | Lit 53.247 |  |
|  | GETTI A VELA IN OTTONE CROMATO PER VASI ALLA TURCA |  |  |  |  |
| 01.P22.H22 005 | DA 1" | cad | € 5,54 | Lit 10.726 |  |
| 01.P22.H22 010 | DA 1" CON ATTACCO ALLA PARETE | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |  |
| 01.P22.H22 015 | TUBO SCARICO DA 1"DIRITTO A PAVIM- LUNG. 26X200 | cad | € 5,28 | Lit 10.223 |  |
| 01.P22.H22 020 | TUBO SCARICO 1 1/4"DIRITTO A PAVIM- LUNG. 30X200 | cad | € 5,37 | Lit 10.397 |  |
|  | VASCHETTA DI CACCIATA IN PLASTICA PESANTE TIPO GEBERIT,PER BASSA POSIZIONE E PER MEZZA ALTEZZA, ISOLATA CONTRO LA TRASUDAZIONE,BATTERIA INTERNA, COMANDO INCORPORATO NEL COPERCHIO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DA 3/8",RUBINETTO DI ARRESTO |  |  |  |  |
| 01.P22.H24 005 | DA LT.10 PER VASI A CACCIATA,DIMENS.45X16,7X32,5 | cad | € 35,70 | Lit 69.124 |  |
| 01.P22.H24 010 | DA LT.14 PER VASI AD ASPIRAZIONE 50X20X34 | cad | € 50,20 | Lit 97.200 |  |
|  | VASCHETTA DI CACCIATA IN PLASTICA PESANTE TIPO GEBERIT,PER ALTA POSIZIONE ISOLATA CONTRO LA TRASUDAZIONE,BATTERIA INTERNA COMANDO A CATENELLA ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DA 3/8" RUBINETTO DI ARRESTO |  |  |  |  |
| 01.P22.H26 005 | DA LT.10,DIMENS. CM.45X16,7X32,5,CON COPERCHIO | cad | € 42,70 | Lit 82.678 |  |
| 01.P22.H26 010 | DA LT.10,DIMENS. CM.45X16,7X32,5,SENZA COPERCHIO | cad | € 35,20 | Lit 68.156 |  |
|  | VASCHETTA DI CACCIATA IN PLASTICA PESANTE TIPO GEBERIT DA INCASSO,ISOLATA CONTRO LA TRASUDAZIONE,BATTERIA INTERNA,COMANDO A LEVA A PULSANTE SULLA PLACCA DI COPERTURA,ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DA 1/2",RUBINETTO DI ARRESTO,FISSAGGI PER LA CASSETTA E RETE PER L'INTONACO |  |  |  |  |
| 01.P22.H28 005 | DA LITRI 10,DIMENSIONI CM. 45X9X55 | cad | € 38,50 | Lit 74.546 |  |
| 01.P22.H28 010 | DA LITRI 14,DIMENSIONI CM. 50X12,5X51 | cad | € 52,50 | Lit 101.654 |  |
|  | PLACCHE DI COPERTURA BIANCHE PER VASCHETTA DA INCASSO TIPO GEBERIT |  |  |  |  |
| 01.P22.H30 005 | COMANDO A LEVA PER VASCHETTE,LITRI 10 | cad | € 7,31 | Lit 14.154 |  |
| 01.P22.H30 010 | COMANDO A LEVA PER VASCHETTE,LITRI 14 | cad | € 7,31 | Lit 14.154 |  |
| 01.P22.H30 015 | COMANDO A PULSANTE PER VASCHETTE,LITRI 10 | cad | € 7,31 | Lit 14.154 |  |
| 01.P22.H30 020 | COMANDO A PULSANTE PER VASCHETTE,LITRI 14 | cad | € 7,31 | Lit 14.154 |  |
|  | COPERCHI PER VASCHETTE DI CACCIATA ESTERNE TIPO GEBERIT |  |  |  |  |
| 01.P22.H32 005 | COMANDO INCORPORATO DA LITRI 10 | cad | € 8,81 | Lit 17.058 |  |
| 01.P22.H32 010 | COMANDO INCORPORATO DA LITRI 14 | cad | € 8,81 | Lit 17.058 |  |
| 01.P22.H32 015 | SENZA COMANDO, LITRI 10 | cad | € 7,67 | Lit 14.851 |  |
|  | CURVE DI RISCIACQUAMENTO IN PVC BIANCO PER VASCHETTE DI CACCIATA ESTERNE TIPO GEBERIT A BASSA PRESSIONE |  |  |  |  |
| 01.P22.H34 005 | A 90 ,DIAM. 50X40 MM., L.= 26,5X21 CM. | cad | € 3,41 | Lit 6.602 |  |
| 01.P22.H34 010 | A 90 ,DIAM. 50X40 MM., L.= 65X35 CM. | cad | € 7,67 | Lit 14.851 |  |
| 01.P22.H34 015 | A 90 ,DIAM. 50X44 MM., L.= 26,5X21 CM. | cad | € 3,41 | Lit 6.602 |  |
| 01.P22.H34 020 | A 90 ,DIAM. 50X44 MM., L.=65X35 CM. | cad | € 7,67 | Lit 14.851 |  |
| 01.P22.H34 025 | CURVATE ALL'INDIETRO,DIAM.50X40 MM.;L.=31X26 CM. | cad | € 4,68 | Lit 9.061 |  |
| 01.P22.H34 030 | A 90 ,DIAM. 50X40 MM., L=10X30 CM. CON MANICOTTO | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |  |
| 01.P22.H34 035 | A 90 ,DIAM. 50X40 MM., L=10X50 CM. CON MANICOTTO | cad | € 7,24 | Lit 14.018 |  |
| 01.P22.H34 040 | A 45 ,DIAM. 50X40 MM., L=10X30 CM. CON MANICOTTO | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |  |
| 01.P22.H34 045 | A 135 ,DIAM.50X40 MM., L=10X30 CM. CON MANICOTTO | cad | € 5,28 | Lit 10.223 |  |
|  | PROLUNGAMENTI IN PVC BIANCO CON MANICOTTO E COLCA PER VASCHETTE DI CACCIATA ESTERNE TIPO GEBERIT,DIAMETRO MM.50X40 |  |  |  |  |
| 01.P22.H36 005 | LUNGHEZZA CM. 20 | cad | € 3,41 | Lit 6.602 |  |
| 01.P22.H36 010 | LUNGHEZZA CM. 30 | cad | € 3,83 | Lit 7.415 |  |
| 01.P22.H36 015 | LUNGHEZZA CM. 40 | cad | € 4,00 | Lit 7.745 |  |
| 01.P22.H36 020 | LUNGHEZZA CM. 50 | cad | € 4,43 | Lit 8.577 |  |
|  | TUBO DI RISCIACQUAMENTO IN PE PER MONTAGGIO DA INCASSO,CON TAPPI DI PROTEZIONE E COPPELLE IN POLISTIROLO ESPANSO,ADATTO PER VASCHETTE DI CACCIATA TIPO GEBERIT,BASSA POSIZIONE,DIAMETRO MM. 50/56X45,L UGUALE A CM. 39X7 |  |  |  |  |
| 01.P22.H38 005 | PER VASCHETTE DI CACCIATA DA LITRI 10 | cad | € 3,41 | Lit 6.602 |  |
| 01.P22.H38 010 | PER VASCHETTE DI CACCIATA DA LITRI 14 | cad | € 5,96 | Lit 11.540 |  |
|  | CANNOTTO D'ALLACCIAMENTO PER RACCORDO TRA TUBO DI RISCIACQUAMENTO E VASO CON MORSETTO |  |  |  |  |
| 01.P22.H40 005 | PER VASO A CACCIATA - IN PVC BIANCO | cad | € 7,67 | Lit 14.851 |  |
| 01.P22.H40 010 | PER VASO AD ASPIRAZIONE - IN PVC BIANCO | cad | € 7,67 | Lit 14.851 |  |
|  | TUBO DI RISCIACQUAMENTO IN PVC BIANCO CON COLLARINO E PARACOLPI,PER VASCHETTE DI CACCIATA A MEZZA ALTEZZA TIPO GEBERIT, DIAMETRO MM. 40 |  |  |  |  |
| 01.P22.H42 005 | IN UN SOL PEZZO, L.=75X22 CM. | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
| 01.P22.H42 010 | IN DUE PARTI, L.=105X22 CM. | cad | € 13,30 | Lit 25.752 |  |
|  | TUBO DI RISCIACQUAMENTO IN PE PER MONTAGGIO DA INCASSO IN DUE PARTI PROLUNGABILI CON TAPPI DI PROTEZIONE E COPPELLE IN POLISTIROLO ESPANSO, ADATTO PER VASCHETTE DI CACCIATA A MEZZA ALTEZZA |  |  |  |  |
| 01.P22.H44 005 | DIAMETRO MM. 45, L.= 64X7 CM. | cad | € 15,40 | Lit 29.818 |  |
|  | CURVA IN PVC BIANCA PER IL RACCORDO DI VASCHETTE A MEZZA ALTEZZA AL TUBO DA INCASSO,CON ROSONE |  |  |  |  |
| 01.P22.H50 005 | DIAMETRO MM. 50X40, L.= 20X20 CM. | cad | € 3,83 | Lit 7.415 |  |
|  | TUBI DI RISCIACQUAMENTO IN PVC BIANCO CON DUE COLLARINI,PARACOLPI E VITI,ADATTO PER VASCHETTE DI CACCIATA TIPO GEBERIT AD ALTA POSIZIONE,DIAMETRO MM. 32 |  |  |  |  |
| 01.P22.H52 005 | PER VASO A PAVIMENTO, L.= 156X24 CM. | cad | € 14,50 | Lit 28.075 |  |
| 01.P22.H52 010 | PER VASO TURCA,L.=200 CM.,ATTACCO A VITE 1 1/4" | cad | € 19,60 | Lit 37.950 |  |
| 01.P22.H52 015 | SPARTIACQUA PER VASO ALLA TURCA | cad | € 2,13 | Lit 4.124 |  |
|  | TUBO DI RISCIACQUAMENTO IN PE PER MONTAGGIO DA INCASSO,IN TRE PARTI,PROLUNGABILE,CON TAPPI DI PROTEZIONE E COPPELLE IN POLISTIROLO ESPANSO, ADATTO PER VASCHETTE DI CACCIATA TIPO GEBERIT AD ALTA POSIZIONE,DIAMETRO MM. 32X45 |  |  |  |  |
| 01.P22.H54 005 | LUNGHEZZA CM. 175/180 | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |  |
|  | CURVA DI RISCIACQUAMENTO IN PVC BIANCO PER IL RACCORDO DELLA VASCHETTA ALTA TIPO GEBERIT AL TUBO DI INCASSO, CON ROSONE |  |  |  |  |
| 01.P22.H56 005 | DIAMETRO MM. 32 L.= 24X12 CM. | cad | € 3,75 | Lit 7.261 |  |
|  | BATTERIA COMPLETA PER VASCHETTA DI CACCIATA TIPO GEBERIT |  |  |  |  |
| 01.P22.H58 005 | PER VASCHETTE DA INCASSO | cad | € 26,50 | Lit 51.311 |  |
| 01.P22.H58 010 | PER VASCHETTE CON COMANDO INCORPORATO | cad | € 19,20 | Lit 37.176 |  |
| 01.P22.H58 015 | PER VASCHETTE CON COMANDO A CATENELLA | cad | € 15,20 | Lit 29.431 |  |
|  | VASCHETTE DI CACCIATA A PARETE COMPLETE DI GALLEGGIANTE E TIRANTE |  |  |  |  |
| 01.P22.H60 005 | IN GHISA SMALTATA DA LITRI 10-12 | cad | € 37,50 | Lit 72.610 |  |
| 01.P22.H60 010 | IN GHISA SMALTATA DA LITRI 14-15 | cad | € 42,60 | Lit 82.485 |  |
| 01.P22.H60 015 | IN PLASTICA TIPO LEGGERO DA LITRI 10-12 | cad | € 17,10 | Lit 33.110 |  |
| 01.P22.H60 020 | IN PLASTICA TIPO PESANTE DA LITRI 10-12 | cad | € 30,70 | Lit 59.443 |  |
|  | VASCHETTE DI CACCIATA A ZAINO IN PLASTICA,COMPLETE DI BATTERIA INTERNA E TUBO DI CACCIATA |  |  |  |  |
| 01.P22.H62 005 | DA LITRI 10, TIPO LEGGERO | cad | € 19,60 | Lit 37.950 |  |
| 01.P22.H62 010 | DA LITRI 10, TIPO PESANTE | cad | € 39,20 | Lit 75.901 |  |
|  | BATTERIA COMPLETA PER VASCHETTA DI CACCIATA |  |  |  |  |
| 01.P22.H64 005 | TIPO NORMALE, DA LITRI 10 | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |  |
|  | CATENA A TIRANTE |  |  |  |  |
| 01.P22.H66 005 | PER VASCHETTA DI CACCIATA ALTA | cad | € 1,02 | Lit 1.974 |  |
|  | BATTERIA COMPLETA PER VASCHETTA A ZAINO |  |  |  |  |
| 01.P22.H68 005 | TIPO NORMALE | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
|  | SIFONE DA PAVIMENTO IN PE TIPO GEBERIT,CON BORDO IMBUTO D'ENTRATA REGOLABILE IN PE E GRIGLIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE,CON ENTRATA LATERALE DIAMETRO MM. 50,SCARICO DIAMETRO MM. 50,DIAMETRO ESTERNO DEL SIFONE MM. 100 |  |  |  |  |
| 01.P22.H70 005 | H LIVELLO ACQUA MM.40-SENZA ATTACCO LAVAGGIO | cad | € 17,90 | Lit 34.659 |  |
| 01.P22.H70 010 | H LIVELLO ACQUA MM.50-SENZA ATTACCO LAVAGGIO | cad | € 17,90 | Lit 34.659 |  |
| 01.P22.H70 015 | H LIVELLO ACQUA MM.70-SENZA ATTACCO LAVAGGIO | cad | € 30,70 | Lit 59.443 |  |
| 01.P22.H70 020 | H LIVELLO ACQUA MM.40-CON ATTACCO PER LAVAGGIO | cad | € 29,90 | Lit 57.894 |  |
| 01.P22.H70 025 | H LIVELLO ACQUA MM.50-CON ATTACCO PER LAVAGGIO | cad | € 31,60 | Lit 61.186 |  |
| 01.P22.H70 030 | H LIVELLO ACQUA MM.70-CON ATTACCO PER LAVAGGIO | cad | € 32,40 | Lit 62.735 |  |
|  | SIFONE DA PAVIMENTO IN PIOMBO A BARILOTTO CON TAPPO DI ISPEZIONE IN OTTONE CROMATO |  |  |  |  |
| 01.P22.H72 005 | DIAMETRO MM. 120, SPESSORE MM. 3 | cad | € 9,37 | Lit 18.142 |  |
|  | SIFONE DA PAVIMENTO IN PIOMBO A BARILOTTO,CON TAPPO DI ISPEZIONE A GRIGLIA CROMATA A CHIUSURA IDRAULICA |  |  |  |  |
| 01.P22.H74 005 | DIAMETRO MM. 120, SPESSORE MM. 3 | cad | € 10,70 | Lit 20.718 |  |
|  | SIFONI DA PAVIMENTO CON CORPO FUSO IN GHISA,TAPPO DI ISPEZIONE A GRIGLIA CROMATA A CHIUSURA IDRAULICA, ATTACCO PER LAVAGGIO |  |  |  |  |
| 01.P22.H76 005 | DIAMETRO MM. 120 | cad | € 40,50 | Lit 78.418 |  |
|  | SIFONI DA PAVIMENTO CON TAPPO A GRIGLIA CROMATA |  |  |  |  |
| 01.P22.H78 005 | CM. 15X15, CORPO IN GHISA SMALTATA | cad | € 8,09 | Lit 15.664 |  |
| 01.P22.H78 010 | CM. 15X15, CORPO IN OTTONE GIALLO | cad | € 8,94 | Lit 17.310 |  |
| 01.P22.H78 015 | CM. 20X20, CORPO IN GHISA SMALTATA | cad | € 14,50 | Lit 28.075 |  |
| 01.P22.H78 020 | CM. 20X20, CORPO IN OTTONE GIALLO | cad | € 16,20 | Lit 31.367 |  |
|  | ROSONI IN OTTONE PER RUBINETTI |  |  |  |  |
| 01.P22.L00 005 | DEL DIAMETRO DI MM.10 | cad | € 0,26 | Lit 503 |  |
| 01.P22.L00 010 | DEL DIAMETRO DI MM.12 | cad | € 0,26 | Lit 503 |  |
| 01.P22.L00 015 | DEL DIAMETRO DI MM.14 | cad | € 0,26 | Lit 503 |  |
| 01.P22.L00 020 | DEL DIAMETRO DI 3/8" | cad | € 0,17 | Lit 329 |  |
|  | ANELLI PREMISTOPPA PER RUBINETTI |  |  |  |  |
| 01.P22.L20 005 |  | cad | € 0,19 | Lit 367 |  |
|  | GUARNIZIONI PER PREMISTOPPA AI RUBINETTI PER ACQUA FREDDA E CALDA |  |  |  |  |
| 01.P22.L30 005 | DEL DIAMETRO DI 3/8 DI POLLICE | cad | € 0,03 | Lit 58 |  |
| 01.P22.L30 010 | DEL DIAMETRO DI 1/2 DI POLLICE | cad | € 0,04 | Lit 77 |  |
| 01.P22.L30 015 | DEL DIAMETRO DI 3/4 DI POLLICE | cad | € 0,06 | Lit 116 |  |
|  | GUARNIZIONI DI FIBRA E DI GOMMA DI QUALSIASI SPESSORE, PER RUBINETTI |  |  |  |  |
| 01.P22.L60 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DA 3/8" A 1" | cad | € 0,05 | Lit 96 |  |
| 01.P22.L60 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DA 1"1/4 A 2" | cad | € 0,08 | Lit 154 |  |
| 01.P22.L60 015 | DEL DIAMETRO INTERNO OLTRE 2" | cad | € 0,10 | Lit 193 |  |
|  | CAPPELLETTI IN OTTONE O BRONZO CON VALVOLINE, IN SURROGAZIONE CON VOLANTINO |  |  |  |  |
| 01.P22.M10 005 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.16,5 | cad | € 0,85 | Lit 1.645 |  |
| 01.P22.M10 010 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.18 | cad | € 0,89 | Lit 1.723 |  |
| 01.P22.M10 015 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.20 | cad | € 0,94 | Lit 1.820 |  |
| 01.P22.M10 020 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.27 | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |  |
| 01.P22.M10 025 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.33 | cad | € 2,21 | Lit 4.279 |  |
| 01.P22.M10 030 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.40 | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |  |
| 01.P22.M10 035 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.47 | cad | € 6,81 | Lit 13.185 |  |
| 01.P22.M10 040 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM.60 | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
|  | VITI DI ISPEZIONE PER SIFONI IN OTTONE |  |  |  |  |
| 01.P22.M20 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.20 | cad | € 0,19 | Lit 367 |  |
| 01.P22.M20 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.25 | cad | € 0,20 | Lit 387 |  |
| 01.P22.M20 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.30 | cad | € 0,26 | Lit 503 |  |
| 01.P22.M20 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.35 | cad | € 0,30 | Lit 580 |  |
| 01.P22.M20 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.40 | cad | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 01.P22.M20 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.100 | cad | € 0,85 | Lit 1.645 |  |
|  | MOLLE PER FLUSSOMETRI |  |  |  |  |
| 01.P22.M30 005 |  | cad | € 1,11 | Lit 2.149 |  |
|  | POLMONCINI PER FLUSSOMETRI |  |  |  |  |
| 01.P22.M40 005 | DEL DIAMETRO DI POLLICI 1/2. | cad | € 1,45 | Lit 2.807 |  |
| 01.P22.M40 010 | DEL DIAMETRO DI POLLICI 3/4 | cad | € 1,75 | Lit 3.388 |  |
| 01.P22.M40 015 | DEL DIAMETRO DI POLLICI 1 | cad | € 2,04 | Lit 3.949 |  |
|  | ASTE DI REGOLAGGIO PER FLUSSOMETRI |  |  |  |  |
| 01.P22.M50 005 | DEL DIAMETRO DI POLLICI 1/2 | cad | € 2,81 | Lit 5.440 |  |
| 01.P22.M50 010 | DEL DIAMETRO DI POLLICI 3/4 | cad | € 2,81 | Lit 5.440 |  |
| 01.P22.M50 015 | DEL DIAMETRO DI POLLICI 1 | cad | € 2,81 | Lit 5.440 |  |
|  | RUBINETTI A GALLEGGIANTE CON ASTA MASSICCIA E TRATTO DI UNIONE, COMPLETI IN SURROGAZIONE |  |  |  |  |
| 01.P22.M60 005 | DEL DIAMETRO DI 3/8 DI POLLICE | cad | € 1,53 | Lit 2.962 |  |
| 01.P22.M60 010 | DEL DIAMETRO DI 1/2 DI POLLICE | cad | € 1,79 | Lit 3.465 |  |
| 01.P22.M60 015 | DEL DIAMETRO DI 3/4 DI POLLICE | cad | € 4,43 | Lit 8.577 |  |
|  | TUBI DI CACCIATA ESTERNI O AD INCASSO PER VASCHETTE IN PLASTICA |  |  |  |  |
| 01.P22.M70 005 |  | cad | € 4,60 | Lit 8.906 |  |
|  | PALLA PER GALLEGGIANTE DI VASCHETTA DI CACCIATA PER LATRINE DI QUALUNQUE DIMENSIONE IN RAME |  |  |  |  |
| 01.P22.M80 005 |  | cad | € 0,85 | Lit 1.645 |  |
|  | GOMMA PER GUARNIZIONI AI RUBINETTI A GALLEGGIANTE DI QUALUNQUE DIAMETRO |  |  |  |  |
| 01.P22.M90 005 |  | cad | € 0,07 | Lit 135 |  |
|  | GOMMA A MEZZA SFERA PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE |  |  |  |  |
| 01.P22.N00 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.40 | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |  |
| 01.P22.N00 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.50 | cad | € 0,72 | Lit 1.394 |  |
| 01.P22.N00 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM.60 | cad | € 0,81 | Lit 1.568 |  |
|  | COPPIGLIE OTTONE PER RUBINETTO A GALLEGGIANTE |  |  |  |  |
| 01.P22.N10 005 |  | cad | € 0,09 | Lit 174 |  |
|  | CAMPANA GHISA PER VASCHETTA DI CACCIATA PER LATRINE |  |  |  |  |
| 01.P22.N15 005 |  | cad | € 4,09 | Lit 7.919 |  |
|  | SIFONE GHISA CON GUERNIZIONI PER VASCHETTA DI CACCIATA PER LATRINE |  |  |  |  |
| 01.P22.N20 005 |  | cad | € 8,52 | Lit 16.497 |  |
|  | GIRELLO OTTONE GHISA CON CODOLO OTTONE PER SIFONE DI VASCHETTA CACCIATA PER LATRINE |  |  |  |  |
| 01.P22.N25 005 |  | cad | € 1,87 | Lit 3.620 |  |
|  | LEVA PER CAMPANA DI VASCHETTE DI CACCIATA |  |  |  |  |
| 01.P22.N30 005 | DA LITRI 10 | cad | € 1,87 | Lit 3.620 |  |
| 01.P22.N30 010 | DA LITRI 12 | cad | € 1,87 | Lit 3.620 |  |
| 01.P22.N30 015 | DA LITRI 15 | cad | € 2,73 | Lit 5.286 |  |
|  | TIRO CON CATENA E POMO PER VASCHETTA DI CACCIATA PER LATRINE |  |  |  |  |
| 01.P22.N35 005 |  | cad | € 0,85 | Lit 1.645 |  |
|  | TIRO NICHELATO CON CATENA, GUIDA POMO O MANIGLIA E PATTE D'ANCORAGGIO PER VASCHETTA DI CACCIATA PER LATRINA |  |  |  |  |
| 01.P22.N40 005 |  | cad | € 5,54 | Lit 10.726 |  |
|  | CATENA DI OTTONE CROMATO PER VASCHETTE DI CACCIA TA PER LATRINE, COMPRESI GLI OCCHIELLI PER ANCORAGGIO |  |  |  |  |
| 01.P22.N45 005 |  | cad | € 0,64 | Lit 1.239 |  |
|  | CATENA EXTRAFORTE IN LASTRA OTTONE TRANCIATA DI SPESSORE MM.2, A MAGLIA DI LUNGHEZZA MM.26, PER SCARICO VASCHE, LAVATOI E SIMILI |  |  |  |  |
| 01.P22.N50 005 |  | ml | € 1,02 | Lit 1.974 |  |
|  | ANELLI PER ANCORAGGIO DI CATENA NICHELATA PER VASCHETTA DI CACCIATA, A DOPPIO GIRO |  |  |  |  |
| 01.P22.N55 005 |  | cad | € 0,05 | Lit 96 |  |
|  | ANELLI A DOPPIO GIRO PER ANCORAGGIO CATENA EXTRAFORTE IN LASTRA OTTONE |  |  |  |  |
| 01.P22.N60 005 |  | cad | € 0,07 | Lit 135 |  |
|  | POMO E MANIGLIA PER TIRO VASCHETTA DI CACCIATA PER LATRINE |  |  |  |  |
| 01.P22.N65 005 |  | cad | € 0,46 | Lit 890 |  |
|  | PATTE A COLLARE PER TUBI CACCIATA PER LATRINE |  |  |  |  |
| 01.P22.N70 005 |  | cad | € 0,20 | Lit 387 |  |
|  | REPULSORI GOMMA PER SEDILI LATRINE CON VITE NICHELATA |  |  |  |  |
| 01.P22.N75 005 |  | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |  |
|  | BULLONI OTTONE CON DADO A GALLETTO, PATTE, VITI NICHELATE |  |  |  |  |
| 01.P22.N80 005 |  | cad | € 0,47 | Lit 910 |  |
|  | RACCORDO DOPPIO IN GOMMA PER CLOSET COMPRESA LA LEGATURA OCCORRENTE |  |  |  |  |
| 01.P22.N85 005 |  | cad | € 0,55 | Lit 1.064 |  |
|  | MONTATURA IN OTTONE NICHELATA PER TAPPI GOMMA DI LAVABI |  |  |  |  |
| 01.P22.N90 005 | CON TAPPO E CATENA | cad | € 0,72 | Lit 1.394 |  |
|  | TASSELLO IN OTTONE PER VASO ALL'INGLESE |  |  |  |  |
| 01.P22.N95 005 |  | cad | € 0,17 | Lit 329 |  |
|  | TASSELLI IN OTTONE FORTE PER FISSAGGIO BIDET AL PAVIMENTO |  |  |  |  |
| 01.P22.P00 005 |  | cad | € 0,17 | Lit 329 |  |
|  | CHIAVE IN BRONZO CON MANIGLIA A CROCE, PER RUBINETTI, LANCIA, BAGNI, ECC. |  |  |  |  |
| 01.P22.P15 005 |  | cad | € 4,85 | Lit 9.390 |  |
|  | TAPPI GOMMA PER PILETTE, LAVABI |  |  |  |  |
| 01.P22.P20 005 | DEL DIAMETRO DI MM.20 | cad | € 0,72 | Lit 1.394 |  |
| 01.P22.P20 010 | DEL DIAMETRO DI 1 POLLICE | cad | € 0,72 | Lit 1.394 |  |
| 01.P22.P20 015 | DEL DIAMETRO DI 1 POLLICE E 1/4 | cad | € 0,72 | Lit 1.394 |  |
|  | TAPPI A MURO IN LAMIERA ZINCATA CON RELATIVO ASTUCCIO IN LAMIERA |  |  |  |  |
| 01.P22.P30 005 | DEL DIAMETRO DI CM.10 | cad | € 1,92 | Lit 3.717 |  |
| 01.P22.P30 010 | DEL DIAMETRO DI CM.12 | cad | € 2,30 | Lit 4.453 |  |
| 01.P22.P30 015 | DEL DIAMETRO DI CM.15 | cad | € 2,68 | Lit 5.189 |  |
|  | TUBO IN GOMMA A DUE TELE |  |  |  |  |
| 01.P22.R00 005 | DIAMETRI: INTERNO MM.16 - ESTERNO MM.22 | ml | € 1,36 | Lit 2.633 |  |
| 01.P22.R00 010 | DIAMETRI: INTERNO MM.20 - ESTERNO MM.30 | ml | € 1,62 | Lit 3.136 |  |
|  | LEGATURA DI TUBI CON FILI METALLICI E SALDATURA DI DETTI |  |  |  |  |
| 01.P22.R20 005 | FASCETTE DA MM. 22 A MM. 48 | cad | € 0,61 | Lit 1.181 |  |
|  | TUBO IN POLIESTERE CON LE RELATIVE LEGATURE, DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 45, COMPRESO IL RACCORDO ANTINCENDIO |  |  |  |  |
| 01.P22.R30 005 | IN PEZZI DA ML.10 | cad | € 42,60 | Lit 82.485 |  |
| 01.P22.R30 010 | IN PEZZI DA ML.15 | cad | € 59,70 | Lit 115.595 |  |
| 01.P22.R30 015 | IN PEZZI DA ML.20 | cad | € 76,70 | Lit 148.511 |  |
| 01.P22.R30 020 | IN PEZZI DA ML.25 | cad | € 98,00 | Lit 189.754 |  |
| 01.P22.R30 025 | IN PEZZI DA ML.30 | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |  |
| 01.P22.R30 030 | IN PEZZI DA ML.40 | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |  |
|  | CASSETTE CON SPORTELLO |  |  |  |  |
| 01.P22.R40 005 | UNI 45 | cad | € 22,20 | Lit 42.985 |  |
| 01.P22.R40 010 | UNI 70 | cad | € 29,90 | Lit 57.894 |  |
|  | TELAIO PER CASSETTE |  |  |  |  |
| 01.P22.R50 005 | UNI 45 | cad | € 11,80 | Lit 22.847 |  |
| 01.P22.R50 010 | UNI 70 | cad | € 16,10 | Lit 31.173 |  |
|  | GRUPPO MOTOPOMPA, SIA A MURO CHE A POZZETTO,ATTACCO VV.FF.UNI 70X2",CON DUE COPPIE DI FLANGE, COMPLETO DI SARACINESCHE E ACCESSORI DI PRESCRIZIONE |  |  |  |  |
| 01.P22.R60 005 | ORIZZONTALE O VERTICALE | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |  |
|  | BOCCA ANTINCENDIO REGOLAMENTARE UNI 45 COMPLETO DI ACCESSORI DI PRESCRIZIONE |  |  |  |  |
| 01.P22.R62 005 | DA 1"1/2 | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
|  | LANCIA UNI 45,CONO IN RAME,BASE E BOCCHELLO IN OTTONE |  |  |  |  |
| 01.P22.R64 005 | CON BOCCHELLO SVITABILE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
|  | MANICHETTE IN CANAPA EXTRA A 12 FILI |  |  |  |  |
| 01.P22.R66 005 | DIAMETRO MM.45 | ml | € 5,54 | Lit 10.726 |  |
|  | CASSETTA PER ANTINCENDIO IN LAMIERA VERNICIATA SPORTELLO IN ALLUMINIO E VETRO,PER CONTENERE ML 20-30 DI TUBO UNI 45 |  |  |  |  |
| 01.P22.R68 005 | DI DIMENSIONI ESTERNE CM. 60X45X15 | cad | € 39,10 | Lit 75.708 |  |
| 01.P22.R68 010 | DI DIMENSIONI ESTERNE CM. 57X38X15 | cad | € 31,60 | Lit 61.186 |  |
|  | PROVVISTA DI CASSETTA ANTINCENDIO REGOLAMENTARE UNI IN LAMIERA VERNICIATA, CON SPORTELLO IN METALLO E VETRO TRASPARENTE, CONTENENTE UN NASPO ROTANTE, AVVOLTO SU APPOSITA BOBINA, IN TUBAZIONE SEMIRIGIDA DI DIAMETRO REGOLAMENTARE, COMPLETO DI BOCCHETTONE, RUBINETTO DI MANOVRA E LANCIA EROGATRICE MUNITA DI VALVOLA DI REGOLAZIONE DEL GETTO |  |  |  |  |
| 01.P22.R70 005 | CON TUBAZIONE DELLA LUNGHEZZA DI MT. 20 | cad | € 333,00 | Lit 644.777 |  |
| 01.P22.R70 010 | CON TUBAZIONE DELLA LUNGHEZZA DI MT. 25 | cad | € 380,00 | Lit 735.782 |  |
| 01.P22.R70 015 | CON TUBAZIONE DELLA LUNGHEZZA DI MT. 30 | cad | € 403,00 | Lit 780.316 |  |
|  | PROVVISTA DI COLONNINA ANTINCENDIO COMPLETA DI QUATTRO ATTACCHI IN BRONZO, COPERCHIO AVVITATO, CATENELLA, TUBO A DOPPIA FLANGIA PER L'INSERIMENTO SULLA RETE ANTINCENDIO |  |  |  |  |
| 01.P22.R80 005 | CON CORPO IN GHISA DI PRIMA FUSIONE | cad | € 495,00 | Lit 958.453 |  |
|  | PROVVISTA DI IDRANTE CON RELATIVA VALVOLA DI CHIUSURA A VOLANTINO, COMPLETO DI ATTACCO AD INNESTO RAPIDO A BAIONETTA, DIAMETRO 1,5'' PER L'ATTACCO DELLA GOMMA DI IRRIGAZIONE E COMPRENSIVO DI RUBINETTO DI SCARICO |  |  |  |  |
| 01.P22.S00 005 | IN BRONZO | cad | € 34,10 | Lit 66.026 |  |
|  | COMBINAZIONE W.C./ BIDET IN CERAMICA CON SIFONE INCORPORATO, CATINO ALLUNGATO, SEDILE SPECIALE RIMUOVIBILE IN PLASTICA ANTISCIVOLO, APERTURA ANTERIORE, ALTEZZA 500 MM. E LUNGHEZZA 800 MM. DALLA PARETE, COMPLETO DI CASSETTA, BATTERIA, COMANDO DI SCARICO DI TIPO AGEVOLATO, MISCELATORE TERMOSCOPICO, COMANDO A LEVA, DOCCIA A TELEFONO CON PULSANTE DI FUNZIONAMENTO SULL'IMPUGNATURA, REGOLATORE AUTOMATICO DI PORTATA, TIPO DA INCASSO CON PRESA D'ACQUA A MURO, IL TUTTO SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE |  |  |  |  |
| 01.P22.T00 005 | INSTALLAZIONE A PAVIMENTO | cad | € 1.215,00 | Lit 2.352.568 |  |
|  | LAVABO IN CERAMICA PER DISABILI, FRONTALE CONCAVO, BORDI ARROTONDATI, APPOGGIO PER GOMITI, SPARTIACQUA ANTISPRUZZO, MISCELATORE MECCANICO A LEVA LUNGA CON BOCCHELLO ESTRAIBILE, SIFONE CON SCARICO FLESSIBILE |  |  |  |  |
| 01.P22.T05 005 | CM.70X57 MENSOLE FISSE | cad | € 474,00 | Lit 917.791 |  |
| 01.P22.T05 010 | CM. 70X57 MENSOLE RECLINABILI CON MANOPOLE | cad | € 647,00 | Lit 1.252.766 |  |
|  | PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE, IN VETRORESINA, PER INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO, CON FLANGE DI IMPERMEABILIZZAZIONE SU TRE LATI E GRIGLIE DI ANCORAGGIO, COMPLETO DI PILETTA SIFONATA |  |  |  |  |
| 01.P22.T10 005 | CM.90X90 COLORE BIANCO | cad | € 267,00 | Lit 516.984 |  |
|  | BOX A DUE LATI PER PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO, CON PROFILI IN ALLUMINIO VERNICIATO E PANNELLI IN VETRO ACCOPPIATO DI SICUREZZA, SERIGRAFATO, COMPLETO DI GUARNIZIONI DI TENUTA A PRESSIONE SUL PIATTO DOCCIA |  |  |  |  |
| 01.P22.T15 005 | ALTEZZA CM.100 LARGHEZZA CM.90 | cad | € 490,00 | Lit 948.772 |  |
|  | SEGGIOLINO RIBALTABILE A PARETE PER DOCCIA |  |  |  |  |
| 01.P22.T20 005 | CON SUPPORTO A PAVIMENTO | cad | € 213,00 | Lit 412.425 |  |
|  | SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI IN TUBO DI ALLUMINIO RIVESTITO IN NAYLON, SISTEMA DI INCLINAZIONE FRIZIONATO E SISTEMA DI FISSAGGIO A PARETE CON PROTEZIONE |  |  |  |  |
| 01.P22.T25 005 | COLORE BIANCO | cad | € 266,00 | Lit 515.047 |  |
|  | SOLLEVA PAZIENTI MECCANICO DA INSTALLARE ALL'ANGOLO O ALL'ESTREMITA' DELLA VASCA DA BAGNO, COMPLETO DI BASE PER IL FISSAGGIO AL PAVIMENTO |  |  |  |  |
| 01.P22.T30 005 | PORTATA KG.160 ALTEZZA SOLLEV. DA CM.85 A CM.105 | cad | € 4.063,00 | Lit 7.867.065 |  |
|  | BARELLA DOCCIA AD ALTEZZA REGOLABILE IDRAULICAMENTE CON COMANDO A PEDALE, TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO E RIVESTITO IN NYLON, SPONDE LATERALI RIBALTABILI, RUOTE PIVOTTANTI CON DISPOSITIVO DI FRENATURA E DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO PER AVANZARE IN LINEA RETTA, MATERASSO E CUSCINO IMPERMEABILI, TAPPO E TUBO FLESSIBILE DI SCARICO, DISPOSITIVO DI INCLINAZIONE PER FACILITARE LO SCARICO DELL'ACQUA |  |  |  |  |
| 01.P22.T35 005 | PORTATA KG.200 | cad | € 4.935,00 | Lit 9.555.492 |  |
|  | CORRIMANO DIRITTO A MISURA, COSTITUITO DA TUBO INTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO |  |  |  |  |
| 01.P22.T40 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 35 | ml | € 70,50 | Lit 136.507 |  |
|  | CORRIMANO ANGOLARE A MISURA, COSTITUITO DA TUBO INTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO |  |  |  |  |
| 01.P22.T45 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 35 | ml | € 89,70 | Lit 173.683 |  |
|  | CORRIMANO COMBINATO A MURO PER DOCCIA, COSTITUITO DA TUBO INTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO, TIPO DESTRO O TIPO SINISTRO |  |  |  |  |
| 01.P22.T50 005 | DIAMETRO EST. MM.35 DIMENSIONI CM. 40X65 | cad | € 100,00 | Lit 193.627 |  |
|  | MANIGLIONE PER DOCCIA, VASCA, W.C., BIDET, PORTE ECC., COSTITUITO DA TUBO IN ALLUMINIO RIVESTITO IN NYLON |  |  |  |  |
| 01.P22.T55 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 35 LUNGHEZZA CM.41 | cad | € 46,30 | Lit 89.649 |  |
|  | MANIGLIONE DI SOSTEGNO A MURO RIBALTABILE IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON |  |  |  |  |
| 01.P22.T60 005 | LUNGHEZZA CM.90 | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |  |
|  | GRUPPO DOCCIA A TELEFONO CON GETTO REGOLABILE, RAMPA SALISCENDI, MANOPOLA DI BLOCCAGGIO A LEVETTA, TUBO FLESSIBILE A DOPPIA AGGRAFFATURA E SOFFIONE ANTICALCARE, AUTOPULENTE E AUTOSVUOTANTE |  |  |  |  |
| 01.P22.T65 005 | COLORE BIANCO O GRIGIO | cad | € 67,40 | Lit 130.504 |  |

| 01.P23 | MATERIALE VARIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COLLA DA FALEGNAME |  |  |  |  |
| 01.P23.A10 005 | LIQUIDA | kg | € 1,22 | Lit 2.362 |  |
| 01.P23.A10 010 | IN POLVERE | kg | € 3,05 | Lit 5.905 |  |
| 01.P23.A10 015 | A PEZZI | kg | € 2,03 | Lit 3.930 |  |
|  | COLLA CELLULOSICA |  |  |  |  |
| 01.P23.A20 005 |  | kg | € 6,10 | Lit 11.811 |  |
|  | COLLA SPECIALE TIPO BOSTIK |  |  |  |  |
| 01.P23.A40 005 |  | kg | € 2,03 | Lit 3.930 |  |
|  | COLLANTE A BASE DI RESINE SINTETICHE |  |  |  |  |
| 01.P23.A50 005 | PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LINOLEUM | kg | € 1,77 | Lit 3.427 |  |
|  | ADESIVO BITUMINOSO: |  |  |  |  |
| 01.P23.A60 005 | PER LA POSA DI PIASTRELLE A BASE VINILICA | kg | € 1,34 | Lit 2.594 |  |
|  | ADESIVO EPOSSIDICO A DUE COMPONENTI A MONOSPALMATURA |  |  |  |  |
| 01.P23.A70 005 | PER PAVIMENTI IN GOMMA | kg | € 1,69 | Lit 3.272 |  |
|  | ADESIVO IN POLVERE A BASE DI CEMENTO PER LA POSA DI CERAMICA SU PARETI INTERNE OD ESTERNE AD ESCLUSIONE DI QUELLE IN CA |  |  |  |  |
| 01.P23.A80 005 | BIANCO | kg | € 0,26 | Lit 503 |  |
| 01.P23.A80 010 | GRIGIO | kg | € 0,23 | Lit 445 |  |
|  | COLLA SPECIALE A BASE DI EMULSIONE VINILICA |  |  |  |  |
| 01.P23.A90 005 | PER IL FISSAGGIO DI PAVIMENTI IN LEGNO | kg | € 1,59 | Lit 3.078 |  |
|  | COLLANTE SPECIALE IN PASTA |  |  |  |  |
| 01.P23.A91 005 | PER FISSAGGIO TAVELLONI IN LATERO-GESSO | kg | € 0,68 | Lit 1.316 |  |
|  | MASTICE IN PANI |  |  |  |  |
| 01.P23.B00 005 | ROSSO | kg | € 0,66 | Lit 1.277 |  |
| 01.P23.B00 010 | NERO | kg | € 0,83 | Lit 1.607 |  |
| 01.P23.B00 015 | BIANCO | kg | € 0,81 | Lit 1.568 |  |
|  | MASTICE SPECIALE PER LUCERNARI |  |  |  |  |
| 01.P23.B10 005 |  | kg | € 1,17 | Lit 2.265 |  |
|  | CONGLOMERATO SPECIALE TIPO "BETONITE" PER LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLE PAVIMENTAZIONI |  |  |  |  |
| 01.P23.B30 005 |  | kg | € 0,42 | Lit 813 |  |
|  | MATERIALE CEMENTIZIO A BASE DI RESINE ACRILICHE PER RIVESTIMENTI DI SUPERFICI O PER RASATURA SOTTOFONDI PAVIMENTI LINOLEUM E AFFINI |  |  |  |  |
| 01.P23.B35 005 | TIPO RASOPLAST O SIMILARI | kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
|  | MATERIALE SOLFOMAGNESIACO SPECIALE - PIANOLINA |  |  |  |  |
| 01.P23.B50 005 |  | kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
|  | VERNICE ANTIUMIDO |  |  |  |  |
| 01.P23.B60 005 | A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE TRICOMPONENTI | kg | € 1,35 | Lit 2.613 |  |
|  | VERNICE CONSOLIDANTE A BASE DI ESTERI DELL'ACIDO SILICICO |  |  |  |  |
| 01.P23.B70 005 | PER TRATTAMENTO SUPERFICI C.A.-PIETRA-MURATURA | kg | € 7,70 | Lit 14.909 |  |
|  | CANAPA |  |  |  |  |
| 01.P23.C00 005 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | kg | € 10,20 | Lit 19.749 |  |
|  | CINGHIA |  |  |  |  |
| 01.P23.C10 005 | DI CANAPA | ml | € 0,27 | Lit 522 |  |
| 01.P23.C10 010 | DI NYLON | ml | € 0,22 | Lit 425 |  |
|  | NASTRO PER LA FORMAZIONE DI GIUNTO LONGITUDINALE TRA IMPALCATI |  |  |  |  |
| 01.P23.C15 005 | IN NEOPRENE | mq | € 10,90 | Lit 21.105 |  |
|  | INDURITORI PER IMPASTI CEMENTIZI |  |  |  |  |
| 01.P23.C20 005 | LIQUIDO | lt | € 0,85 | Lit 1.645 |  |
| 01.P23.C20 010 | PER PAVIMENTAZIONI, IN POLVERE | kg | € 0,54 | Lit 1.045 |  |
|  | IDROFUGO DI QUALUNQUE TIPO E QUALITA' |  |  |  |  |
| 01.P23.C30 005 |  | kg | € 1,42 | Lit 2.749 |  |
|  | BENTONITE |  |  |  |  |
| 01.P23.C40 005 |  | ql | € 14,30 | Lit 27.688 |  |
|  | STEARINA |  |  |  |  |
| 01.P23.C50 005 |  | kg | € 1,25 | Lit 2.420 |  |
|  | ACIDO |  |  |  |  |
| 01.P23.C55 005 | CLORIDRICO | lt | € 0,27 | Lit 522 |  |
| 01.P23.C55 010 | SOLFORICO | lt | € 0,30 | Lit 580 |  |
|  | SODA CAUSTICA |  |  |  |  |
| 01.P23.C60 005 |  | kg | € 0,51 | Lit 987 |  |
|  | CARTA SEPPIA PER LEVIGATRICE DI MANTI TARTAN |  |  |  |  |
| 01.P23.C75 005 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | mq | € 3,66 | Lit 7.086 |  |
|  | LISCIVA |  |  |  |  |
| 01.P23.C80 005 |  | kg | € 0,30 | Lit 580 |  |
|  | PANNELLO IGNIFUGO PER PORTE ANTINCENDIO REI 60 |  |  |  |  |
| 01.P23.E35 005 | SPESSORE MM.30 | mq | € 18,40 | Lit 35.627 |  |
|  | CARBONE FOSSILE (NOCETTA PER FORGIA PEZZATURA MM.10 X 30) |  |  |  |  |
| 01.P23.E40 005 |  | ql | € 33,60 | Lit 65.058 |  |
|  | LEGNA DA ARDERE ESSENZA FORTE,PEZZATURA COMUNE |  |  |  |  |
| 01.P23.E60 005 |  | ql | € 10,70 | Lit 20.718 |  |
|  | BENZINA |  |  |  |  |
| 01.P23.E70 005 | .SUPER (ROSSA) | lt | € 1,12 | Lit 2.168 |  |
| 01.P23.E70 010 | SENZA PIOMBO (VERDE) | lt | € 1,08 | Lit 2.091 |  |
|  | GASOLIO PER AUTOMEZZI |  |  |  |  |
| 01.P23.E80 005 | . | lt | € 0,88 | Lit 1.703 |  |
|  | MASTICE AUTOVULCANIZZANTE SENZA SOLVENTI A COMPORTAMENTO ELASTICO |  |  |  |  |
| 01.P23.F05 005 | PER FORMAZIONE GIUNTI DILATAZIONE DI MARCIAPIEDI | kg | € 18,40 | Lit 35.627 |  |
|  | PROFILATO IN ESPANSO A SEZIONE CIRCOLARE DEL DIAMETRO DI MM.50 |  |  |  |  |
| 01.P23.F10 005 | PER FORMAZIONE GIUNTI DILATAZIONE DI MARCIAPIEDI | ml | € 2,25 | Lit 4.356 |  |
|  | FORNITURA DI GIUNTO DI DILATAZIONE E IMPERMEABILITA' PER IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI, COSTITUITO DA UN MANUFATTO IN NEOPRENE O SIMILARE TRAFILATO CON SAGOMATURA PARTICOLARE SENZA INTERRUZIONI PER L'INTERO GIUNTO E FISSATO MEDIANTE VULCANIZZAZIONE O RESINE SPECIALI AD UN SUPPORTO METALLICO DA ANCORARSI ALLA STRUTTURA |  |  |  |  |
| 01.P23.F12 005 | PER LUCI FINO A ML.20.00 | ml | € 148,00 | Lit 286.567 |  |
| 01.P23.F12 010 | PER LUCI DA ML 20.01 A ML 25.00 | ml | € 224,00 | Lit 433.724 |  |
| 01.P23.F12 015 | PER LUCI DA ML 25.01 A ML 35.00 | ml | € 290,00 | Lit 561.518 |  |
| 01.P23.F12 020 | PER LUCI DA ML 35.01 A ML 55 | ml | € 414,00 | Lit 801.615 |  |
| 01.P23.F12 025 | PER LUCI DA ML 55.01 A ML 120.00 | ml | € 828,00 | Lit 1.603.231 |  |
|  | MALTA ESPANSIVA NON METALLICA |  |  |  |  |
| 01.P23.F14 005 | PER REALIZZAZIONE GIUNTI DI CARREGGIATE STRADALI | mc | € 689,00 | Lit 1.334.090 |  |
|  | GAS PROPANO IN BOMBOLE |  |  |  |  |
| 01.P23.F15 005 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | kg | € 1,04 | Lit 2.013 |  |
|  | DISARMITE PER IL DISARMO DELLE CASSERATURE |  |  |  |  |
| 01.P23.F16 005 | NORMALE | kg | € 1,50 | Lit 2.904 |  |
| 01.P23.F16 010 | VEGETALE | kg | € 1,83 | Lit 3.543 |  |
|  | APPARECCHIATURA IN ACCIAIO E TEFLON; PREZZO PER OGNI TONNELLATA DI REAZIONE ALL'APPOGGIO |  |  |  |  |
| 01.P23.F18 005 | PER APPOGGI DI IMPALCATI DI TIPO FISSO | ton | € 2,19 | Lit 4.240 |  |
| 01.P23.F18 010 | PER APPOGGI DI IMPALCATI DI TIPO MOBILE | ton | € 3,59 | Lit 6.951 |  |
|  | RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE |  |  |  |  |
| 01.P23.F19 005 | PER APPARECCHI DI APPOGGIO IMPALCATI DI PONTI | kg | € 4,43 | Lit 8.577 |  |
| 01.P23.F19 010 | PER CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI | kg | € 13,70 | Lit 26.526 |  |
| 01.P23.F19 015 | PURA-SENZA SOLVENTI-PER INIEZIONI A PRESSIONE | kg | € 19,00 | Lit 36.789 |  |
| 01.P23.F19 020 | IN DISPERSIONE ACQUOSA-PER TRATTAM. PROTETTIVI | kg | € 17,70 | Lit 34.271 |  |
|  | FORNITURA DI APPOGGIO A PIU' STRATI CON INTERPOSTI LAMIERINI METALLICI CHIMICAMENTE TRATTATO E COSTITUENTE BLOCCO UNICO |  |  |  |  |
| 01.P23.F22 005 | IN NEOPRENE | dmc | € 11,20 | Lit 21.686 |  |
|  | ANTICONGELANTI |  |  |  |  |
| 01.P23.F60 010 | PER CLS E MALTE | kg | € 0,68 | Lit 1.316 |  |
|  | CATTADIOTRI A BASE VETROSA |  |  |  |  |
| 01.P23.F80 005 | DIMENSIONE MASSIMA DIAMETRO 300 MICRON | kg | € 1,55 | Lit 3.001 |  |
|  | FORNITURA DI STRISCIA ANTISCIVOLO TIPO NORMALE, FORMATA DA UN ROBUSTO SUPPORTO IN POLIESTERE CON ADEGUATO RIVESTIMENTO AUTOADESIVO ANTISCIVOLO, ADATTA PER SUPERFICI PIANE |  |  |  |  |
| 01.P23.G00 005 | PREFUSTELLATA A BORDI ARROTONDATI MM. 610X19 | cad | € 0,89 | Lit 1.723 |  |
| 01.P23.G00 010 | PREFUSTELLATA A BORDI ARROTONDATI MM. 610X150 | cad | € 4,43 | Lit 8.577 |  |
| 01.P23.G00 015 | IN ROTOLI ALTEZZA MM. 25 | ml | € 1,10 | Lit 2.129 |  |
| 01.P23.G00 020 | IN ROTOLI ALTEZZA MM. 50 | ml | € 2,21 | Lit 4.279 |  |
| 01.P23.G00 025 | IN ROTOLI ALTEZZA MM. 100 | ml | € 4,42 | Lit 8.558 |  |
| 01.P23.G00 030 | IN ROTOLI ALTEZZA MM. 150 | ml | € 7,35 | Lit 14.231 |  |
|  | FORNITURA DI STRISCIA ANTISCIVOLO TIPO CONFORMABILE, FORMATA DA UN SUPPORTO METALLICO SOTTILISSIMO CON ADEGUATO RIVESTIMENTO AUTOADESIVO ANTISCIVOLO, ADATTA PER SUPERFICI IRREGOLARI O CURVE |  |  |  |  |
| 01.P23.G05 005 | IN ROTOLI ALTEZZA MM. 50 | ml | € 2,79 | Lit 5.402 |  |
| 01.P23.G05 010 | IN ROTOLI ALTEZZA MM. 100 | ml | € 5,59 | Lit 10.823 |  |
|  | FORNITURA DI RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO |  |  |  |  |
| 01.P23.G10 005 | TIPO LIQUIDO MONOCOMPONENTE | lt | € 17,50 | Lit 33.884 |  |
|  | FORNITURA DI PROFILO ANTISCIVOLO IN LEGA DI ALLUMINIO ESTRUSO DOTATO DI INSERTI (FERODO) ANTIDERAPANTI, IN COLORI A SCELTA DELLA D.L. |  |  |  |  |
| 01.P23.G15 005 | PROFILO A "L" DIMENSIONI MM. 46X22X3 | ml | € 19,30 | Lit 37.370 |  |
| 01.P23.G15 010 | PROFILO A "L" DIMENSIONI MM. 80X22X3 | ml | € 25,20 | Lit 48.794 |  |
| 01.P23.G15 015 | PIATTINA DIMENSIONI MM. 40X3 | ml | € 20,10 | Lit 38.919 |  |
|  | FORNITURA DI ACCESSORI PER LA POSA DI MATERIALI ANTISCIVOLO |  |  |  |  |
| 01.P23.G20 005 | PRIMER IN BOMBOLETTA SPRAY - GR. 350 CIRCA | cad | € 8,37 | Lit 16.206 |  |
| 01.P23.G20 010 | SIGILLANTE IN TUBETTO - GR. 150 CIRCA | cad | € 6,35 | Lit 12.295 |  |
| 01.P23.G20 015 | PRIMER PER RIVESTIMENTO LIQUIDO | lt | € 18,20 | Lit 35.240 |  |
|  | ESTINTORE DI INCENDIO COMPLETO DI SUPPORTO, CON OMOLOGAZIONE PER LE CLASSI DI INCENDIO INDICATE |  |  |  |  |
| 01.P23.H20 005 | CON CARICA DI POLVERE-POLIVAL.-CLASSI ABC-KG.6 | cad | € 47,10 | Lit 91.198 |  |
| 01.P23.H20 010 | CON CARICA DI POLVERE-POLIVAL.-CLASSI ABC-KG.9 | cad | € 57,00 | Lit 110.367 |  |
| 01.P23.H20 015 | CON CARICA DI CO2 PER CLASSI DI FUOCO BC - KG.5 | cad | € 152,00 | Lit 294.313 |  |
| 01.P23.H20 020 | CON CARICA "HALON" PER CLASSI DI FUOCO BC-KG.6 | cad | € 78,20 | Lit 151.416 |  |
|  | CARTELLI DI SEGNALETICA DI SICUREZZA, SALVATAGGIO E INFORMAZIONE NELLE SOTTOELECATE MISURE E CARATTERISTICHE |  |  |  |  |
| 01.P23.H25 005 | AUTOADESIVO - CM. 35X12.5 | cad | € 0,85 | Lit 1.645 |  |
| 01.P23.H25 010 | AUTOADESIVO - CM. 10X13 | cad | € 0,61 | Lit 1.181 |  |
| 01.P23.H25 015 | AUTOADESIVO - CM. 23X23 | cad | € 1,37 | Lit 2.652 |  |
| 01.P23.H25 020 | IN ALLUMINIO SMALTATO - CM. 23X23 / 35X15 | cad | € 2,05 | Lit 3.969 |  |
| 01.P23.H25 025 | IN ALLUMINIO SMALTATO - CM. 37X37 | cad | € 5,01 | Lit 9.700 |  |
| 01.P23.H25 030 | IN ALLUMINIO SMALTATO - CM. 50X50 | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P23.H25 035 | IN ALLUMINIO SMALTATO - CM.23X31 | cad | € 2,58 | Lit 4.995 |  |
| 01.P23.H25 040 | IN ALLUMINIO SMALTATO - CM.37X50 | cad | € 6,45 | Lit 12.488 |  |
| 01.P23.H25 045 | IN ALLUMINIO SMALTATO - CM. 50X70 | cad | € 14,10 | Lit 27.301 |  |
|  | GUARNIZIONE IGNIFUGA ANTIFUMO |  |  |  |  |
| 01.P23.H30 005 | PER PORTE ANTINCENDIO | ml | € 0,68 | Lit 1.316 |  |
|  | SALE INDUSTRIALE (SALACCIO) DA SPARGERE SUL SUOLO GELIVO |  |  |  |  |
| 01.P23.L80 005 | IN SACCHI PER FORNITURE FINO A KG.10000 . . . . | ql | € 11,60 | Lit 22.460 |  |
| 01.P23.L80 010 | IN SACCHI PER FORNITURE OLTRE KG.10000 . . . . | ql | € 8,99 | Lit 17.407 |  |
| 01.P23.L80 015 | SFUSO PER FORNITURE DI ALMENO KG.30000 . . . . | ql | € 8,35 | Lit 16.167 |  |
|  | DISCO DIAMANTATO PER SEGHE CIRCOLARI ADATTE AL TAGLIO DI |  |  |  |  |
| 01.P23.M10 005 | GRANITI, DIAMETRO SINO A MM. 450 | cad | € 335,00 | Lit 648.650 |  |
| 01.P23.M10 010 | MARMI, DIAMETRO SINO A MM. 450 | cad | € 268,00 | Lit 518.920 |  |
| 01.P23.M10 015 | CALCESTRUZZI E CONGL.BITUMIN.DIAM. SINO MM.450 | cad | € 460,00 | Lit 890.684 |  |
|  | TESSUTO IN STOFFA PER TENDAGGI 100% POLIESTERE IGNIFUGO OMOLOGATO, COLORI VARI |  |  |  |  |
| 01.P23.N01 005 | ALTEZZA CM.180, PESO 230 GR/MQ | ml | € 20,90 | Lit 40.468 |  |
| 01.P23.N01 010 | ALTEZZA CM.140, PESO 321 GR/MQ | ml | € 17,60 | Lit 34.078 |  |
| 01.P23.N01 015 | ALTEZZA CM.130, PESO 370 GR/MQ | ml | € 11,70 | Lit 22.654 |  |
|  | TESSUTO IN STOFFA PER TENDAGGI 100% MODACRILICO, IGNIFUGO OMOLOGATO, COLORI VARI |  |  |  |  |
| 01.P23.N03 005 | ALTEZZA CM.300, PESO 300 GR/MQ | ml | € 25,10 | Lit 48.600 |  |
| 01.P23.N03 010 | ALTEZZA CM.260, PESO 150 GR/MQ | ml | € 20,90 | Lit 40.468 |  |
|  | TESSUTO PER TENDAGGI,100% FIBRE DI VETRO,IGNIFUGO OMOLOGATO, COLORI VARI |  |  |  |  |
| 01.P23.N06 005 | ALTEZZA CM.210 | ml | € 16,80 | Lit 32.529 |  |
| 01.P23.N06 010 | ALTEZZA CM.150, PESO 180 GR/MQ | ml | € 22,60 | Lit 43.759 |  |
|  | TESSUTO PER TENDAGGI,100% ACRILICO, IGNIFUGO OMOLOGATO, COLORI VARI |  |  |  |  |
| 01.P23.N09 005 | ALTEZZA CM.340 -PESO 130 GR/MQ | ml | € 17,60 | Lit 34.078 |  |
|  | VELLUTO PER TENDAGGI E RIVESTIMENTO POLTRONE, COLORI VARI, IGNIFUGO OMOLOGATO |  |  |  |  |
| 01.P23.N12 005 | COTONE 100%, ALTEZZA CM.140, PESO 500 GR/MQ | ml | € 41,00 | Lit 79.387 |  |
| 01.P23.N12 010 | 50% POLIEST./50% MODACRIL.,H.CM.140,P.458 GR/MQ | ml | € 25,10 | Lit 48.600 |  |
| 01.P23.N14 005 | BARATTOLO CONTENITORE PER CAMPIONI RIMANEGGIATI | cad | € 1,25 | Lit 2.420 |  |
|  | FORNITURA DI CASSETTA CATALOGATRICE CON SCOMPARTI |  |  |  |  |
| 01.P23.N15 005 | DELLE DIMENSIONI DI CIRCA ML.0,50X1,00. | cad | € 25,10 | Lit 48.600 |  |
|  | BARRE IN VETRORESINA PER LA SOLIDARIZZAZIONE DI CAPRIATE LIGNEE |  |  |  |  |
| 01.P23.P05 005 | DIAMETRO MM.20 | ml | € 4,55 | Lit 8.810 |  |
| 01.P23.P05 010 | DIAMETRO MM.24 | ml | € 6,07 | Lit 11.753 |  |
|  | MATERIALE PER LA PULIZIA E IL RESTAURO DI BENI ARTISTICI |  |  |  |  |
| 01.P23.R00 005 | EMULSIONE ACRILICA CONSOLIDANTE | kg | € 1,96 | Lit 3.795 |  |
| 01.P23.R00 010 | PROTETTIVO SILICEO PER TRATTAMENTO FINALE | kg | € 7,54 | Lit 14.599 |  |
| 01.P23.R00 015 | ACQUA ALCALINIZZATA | lt | € 0,52 | Lit 1.006 |  |
| 01.P23.R00 020 | ACQUA OSSIGENATA 130 VOLUMI | lt | € 1,19 | Lit 2.304 |  |
| 01.P23.R00 025 | ESSENZA DI TREMENTINA DI PURA GEMMA | lt | € 2,17 | Lit 4.201 |  |
| 01.P23.R00 030 | AMMONIACA PURA CONCENTRATA 33% | lt | € 0,77 | Lit 1.490 |  |
| 01.P23.R00 035 | CASEINA LATTICA | kg | € 7,45 | Lit 14.425 |  |
| 01.P23.R00 040 | POLPA DI CELLULOSA | kg | € 3,66 | Lit 7.086 |  |
| 01.P23.R00 045 | SEPIOLITE FINE | kg | € 0,56 | Lit 1.084 |  |
| 01.P23.R00 050 | GARZA DI COTONE | mq | € 0,62 | Lit 1.200 |  |
| 01.P23.R00 055 | CARTA GIAPPONESE | mq | € 1,12 | Lit 2.168 |  |
| 01.P23.R00 060 | COLORI IN POLVERE (PIGMENTI) | kg | € 2,58 | Lit 4.995 |  |
| 01.P23.R00 085 | SPUGNA NATURALE LAVORATA | cad | € 4,91 | Lit 9.507 |  |
| 01.P23.R00 088 | SPAZZOLA DI SAGGINA | cad | € 1,03 | Lit 1.994 |  |
| 01.P23.R00 090 | PENNELLO IN SETOLA BIONDA | cad | € 7,74 | Lit 14.986 |  |
| 01.P23.R00 092 | RASCHIETTO METALLICO | cad | € 1,55 | Lit 3.001 |  |
| 01.P23.R00 094 | CARTA VETRATA 43X30O | fog | € 0,26 | Lit 503 |  |

| 01.P24 | NOLO MEZZI D'OPERA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOLO DI ESCAVATORE CON BENNA FRONTALE COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, DELLA CAPACITA' DI |  |  |  |  |
| 01.P24.A10 003 | MC. 0.250 | ora | € 28,10 | Lit 54.409 |  |
| 01.P24.A10 005 | MC. 0.500 | ora | € 37,30 | Lit 72.222 |  |
| 01.P24.A10 010 | MC. 1.100 | ora | € 56,30 | Lit 109.012 |  |
|  | NOLO DI ESCAVATORE COMPRESO MANOVRATORE,CARBURANTE,LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A15 005 | ATTREZZATO CON GUIDE PER BATTIPALO | ora | € 60,90 | Lit 117.918 |  |
|  | NOLO ESCAVATORE DRAGLINE COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A20 005 |  | ora | € 71,50 | Lit 138.443 |  |
|  | NOLO DI ESCAVATORE ATTREZZATO CON MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A25 005 | SINO A 100 HP | ora | € 40,50 | Lit 78.418 |  |
| 01.P24.A25 010 | OLTRE A 100 HP | ora | € 65,20 | Lit 126.244 |  |
|  | NOLO DI MINIESCAVATORE DI POTENZA NON INFERIORE A 20 HP COMPRESO IL MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A28 005 | CON BENNA FRONTALE DI TIPO RICHIESTO DALLA D.L. | ora | € 26,60 | Lit 51.504 |  |
| 01.P24.A28 010 | CON MARTELLO DEMOLITORE O TRIVELLA OLEODINAMICA | ora | € 29,30 | Lit 56.732 |  |
|  | NOLO DI SCAVATRICE A CATENA SEMOVENTE (CATENARIA), STERZANTE, CON BARRA DI SCAVO FRONTALE E COCLEA PER DEPOSITO TERRA A LATO DELLO SCAVO, COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO CON IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO IL MANOVRATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.A30 005 | PROFONDITA'DI SCAVO FINO A CM.80-LARGH. CM.10/30 | ora | € 8,51 | Lit 16.477 |  |
|  | NOLO DI TRATTORE A 4 RUOTE MOTRICI, COMPRESO TRASPORTO IN LOCO, OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE E OGNI ONERE CONNESSO CON IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A35 005 | FINO A 75 HP | ora | € 26,60 | Lit 51.504 |  |
| 01.P24.A35 010 | OLTRE 75 - FINO A 150 HP | ora | € 31,80 | Lit 61.573 |  |
| 01.P24.A35 015 | OLTRE 150 HP | ora | € 36,40 | Lit 70.480 |  |
|  | NOLO DI TRATTORE A 2 0 4 RUOTE MOTRICI, ATTREZZATO A RICHIESTA DELLA DIR. LAVORI CON: RANGHINATORE, FRESA, ARATRO, RIMORCHIO RIBALTABILE, SEGA CIRCOLARE ECC.; COMPRESO TRASPORTO IN LOCO, OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE E OGNI ONERE CONNESSO CON IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A40 005 | POTENZA NON INFERIORE A 25 HP-FINO A 75 HP | ora | € 30,80 | Lit 59.637 |  |
|  | NOLO DI RADIPRATO DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA ATTREZZATO SU TRATTORE DI POTENZA NON INFERIORE A 80 HP, A QUATTRO RUOTE MOTRICI, COMPRESO IL TRASPORTO IN LOCO, OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A42 005 | CON LARGHEZZA DI TAGLIO NON INFERIORE A CM. 150 | ora | € 32,10 | Lit 62.154 |  |
|  | NOLO DI TRATTORE A QUATTRO RUOTE MOTRICI CON POTENZA NON INFERIORE A 80 HP, DOTATO DI BRACCIO SNODATO AD AZIONAMENTO IDRAULICO, PORTANTE UNA TRINCIATRICE O RADIPRATO DELLA LARGHEZZA DI METRI 0.80-1.00; COMPRESO IL TRASPORTO IN LOCO, OPERATORE, CARBURANTE E LUBRIFICANTE ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A43 005 | CON LUNGHEZZA MINIMA DEL BRACCIO DI MT. 5.00 | ora | € 37,10 | Lit 71.835 |  |
|  | NOLO DI TRATTORE A 4 RUOTE MOTRICI, ATTREZZATO A RICHIESTA DELLA DIREZIONE LAVORI CON: -TRINCIASTOCCHI, RADIPRATO, CIPPATRICE, INZOLLA TRICE OLEODINAMICA, FRESA, ARATRO, FALCIATRICE ROTATIVA, RIMORCHIO RIBALTABILE, RANGHINATORE, ECC.. COMPRESO TRASPORTO IN LOCO, OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE E OGNI ONERE CONNESSO CON IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A45 005 | POTENZA NON INFERIORE A 75 HP - FINO A 150 HP | ora | € 34,40 | Lit 66.607 |  |
|  | NOLO DI PALA MECCANICA CINGOLATA, COMPRESO AUTISTA,CARBURANTE,LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A50 005 | DELLA POTENZA FINO A 75 HP | ora | € 34,60 | Lit 66.994 |  |
| 01.P24.A50 010 | DELLA POTENZA OLTRE 75 - FINO A 150 HP | ora | € 44,70 | Lit 86.551 |  |
| 01.P24.A50 015 | DELLA POTENZA OLTRE 150 HP | ora | € 53,20 | Lit 103.009 |  |
|  | NOLO DI MINIPALA DI POTENZA NON INFERIORE A 20 HP COMPRESO IL MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO CON IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A55 005 | CON BENNA FRONTALE DI TIPO RICHIESTO DALLA D.L. | ora | € 26,60 | Lit 51.504 |  |
|  | NOLO DI PALA MECCANICA GOMMATA, COMPRESO AUTISTA CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A60 005 | DELLA POTENZA FINO A 75 HP | ora | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
| 01.P24.A60 010 | DELLA POTENZA OLTRE 75 - FINO A 150 HP | ora | € 34,40 | Lit 66.607 |  |
| 01.P24.A60 015 | DELLA POTENZA OLTRE 150 HP | ora | € 47,70 | Lit 92.360 |  |
|  | NOLO DI PALA GOMMATA CON RETRO-ESCAVATORE MUNITA DI CUCCHIAIA ROVESCIA E BENNA FRONTALE CARICATRICE, COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE,LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A65 005 | DELLA POTENZA FINO A 80 HP | ora | € 28,60 | Lit 55.377 |  |
| 01.P24.A65 010 | DELLA POTENZA OLTRE 80 HP | ora | € 36,60 | Lit 70.867 |  |
|  | NOLO DI APRIPISTA CINGOLATO MUNITO DI ARATRO BIVOMERE O DI SCARIFICATORE, COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A70 005 | DELLA POTENZA FINO A 75 HP | ora | € 26,60 | Lit 51.504 |  |
| 01.P24.A70 010 | DELLA POTENZA OLTRE 75 - FINO A 100 HP | ora | € 29,80 | Lit 57.700 |  |
| 01.P24.A70 015 | DELLA POTENZA OLTRE 100 - FINO A 150 HP | ora | € 33,40 | Lit 64.671 |  |
| 01.P24.A70 020 | DELLA POTENZA OLTRE 150 HP | ora | € 44,40 | Lit 85.970 |  |
|  | NOLO DI MOTOGRADER LIVELLATORE, COMPRESO AUTISTA CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A80 005 | DELLA POTENZA FINO A 100 HP | ora | € 35,80 | Lit 69.318 |  |
| 01.P24.A80 010 | DELLA POTENZA OLTRE 100 HP | ora | € 46,30 | Lit 89.649 |  |
|  | NOLO DI RULLO COMPRESSORE STATICO A TRE RUOTE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.A90 005 | FINO A OTTO TON. | ora | € 26,60 | Lit 51.504 |  |
| 01.P24.A90 010 | DA 8 A 12 TON. | ora | € 30,50 | Lit 59.056 |  |
| 01.P24.A90 015 | OLTRE 12 TON. | ora | € 33,10 | Lit 64.090 |  |
| 01.P24.A90 020 | DA 12 A 16 TON. - CON SCARIFICATORE | ora | € 34,40 | Lit 66.607 |  |
|  | NOLO DI RULLO VIBRANTE SEMOVENTE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO E OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO; CON EFFETTO VIBRANTE |  |  |  |  |
| 01.P24.B10 005 | DA 3 A 30 TONNELLATE | ora | € 33,10 | Lit 64.090 |  |
| 01.P24.B10 010 | DA 30 A 80 TONNELLATE | ora | € 36,40 | Lit 70.480 |  |
| 01.P24.B10 015 | OLTRE 80 TONNELLATE | ora | € 41,10 | Lit 79.580 |  |
|  | NOLO DI RULLO TRAINATO, ESCLUSO IL MEZZO TRAINANTE, COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO;CON EFFETTO VIBRANTE |  |  |  |  |
| 01.P24.B20 005 | DA 30 A 80 TONNELLATE | ora | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
| 01.P24.B20 010 | OLTRE 80 TONNELLATE | ora | € 16,60 | Lit 32.142 |  |
|  | NOLO PIASTRA VIBRANTE, COMPRESO L'OPERATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.B30 005 | CON EFFETTO PARI A KG. 150 (PIATTO 400X400) | ora | € 22,50 | Lit 43.566 |  |
| 01.P24.B30 010 | CON EFFETTO PARI A KG. 500 (PIATTO 600X800) | ora | € 23,90 | Lit 46.276 |  |
|  | NOLO DI AUTOINNAFFIATRICE CON MOTOPOMPA COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.B40 005 | DELLA PORTATA FINO A 60 QL. | ora | € 31,90 | Lit 61.767 |  |
| 01.P24.B40 010 | DELLA PORTATA SUPERIORE A 60 QL. | ora | € 34,40 | Lit 66.607 |  |
|  | NOLO DI AUTOINNAFFIATRICE O TRATTORE CON PIANALE E BOTTE A GRAVITA' COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.B50 005 | DELLA PORTATA FINO A 4 MC. | ora | € 26,60 | Lit 51.504 |  |
| 01.P24.B50 010 | DELLA PORTATA SUPERIORE A 4 MC. | ora | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
|  | NOLO DI MOTOIMPASTATRICE PER ASFALTI E BITUMI, NON SEMOVENTE, COMPRESO OGNI ONERE ED OGNI ACCESSORIO OCCORENTE PER IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESO IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI E DEL CARBURANTE, ESCLUSO L'OPERAIO ADDETTO |  |  |  |  |
| 01.P24.B60 005 | DELLA CAPACITA' MINIMA DI 4 MC. | ora | € 21,30 | Lit 41.242 |  |
| 01.P24.B65 005 | NOLO DI BOTTE RISCALDANTE E MISCELATRICE, EQUIPAGGIATA CON POMPA ED APPARECCHIATURE IDONEE PER LA STESA DEL MASTICE DI BITUME E CON LANCIA TERMICA PER LA PULIZIA E IL RISCALDAMENTO DELLA SUPERFICIE DA TRATTARE, COMPRESO L'OPERATORE ADDETTO, IL CARBURANTE, ED OGNI ONERE CONNESSO AL FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO | ora | € 35,10 | Lit 67.963 |  |
|  | NOLO DI CALDAIETTA PER L'IMPASTO DEL BITUME, SEMOVENTE O NO, COMPRESO OGNI ONERE ED OGNI ACCESSORIO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO, ESCLUSO L'OPERAIO ADDETTO |  |  |  |  |
| 01.P24.B70 005 | ESCLUSO IL CARBURANTE | ora | € 1,06 | Lit 2.052 |  |
|  | NOLO DI VIBROFINITRICE PER LA STESA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI, AVENTE MOTORE DELLA POTENZA DI 150 HP, COMPRESO OGNI ONERE ED OGNI ACCESSORIO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESO IL CONSUMO DEL CARBURANTE E L'OPERAIO ADDETTO |  |  |  |  |
| 01.P24.B80 005 |  | ora | € 95,90 | Lit 185.688 |  |
|  | NOLO DI VIBROFINITRICE AD ASSETTO VARIABILE DA MT.0,50 A MT.2,50, COMPRESO OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.B85 005 | DELLA POTENZA DI 30 HP | ora | € 48,00 | Lit 92.940 |  |
|  | NOLO AUTOCISTERNA TERMICA DA QL.60, COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.B90 005 |  | ora | € 29,80 | Lit 57.700 |  |
|  | NOLO DI SPANDITRICE TRAINABILE PER LEGANTI BITUMIMOSI, COMPRESO IL MEZZO DI TRAINO, L'AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.C00 005 |  | ora | € 26,60 | Lit 51.504 |  |
|  | NOLO SPRUZZATRICE DI LEGANTI STRADALI COMPRESO IL PERSONALE ADDETTO E OGNI ONERE PER IL SUO FUNZIONAMENTO |  |  |  |  |
| 01.P24.C10 005 | CON POMPA A MANO | ora | € 36,40 | Lit 70.480 |  |
| 01.P24.C10 010 | CON MOTOPOMPA | ora | € 26,50 | Lit 51.311 |  |
|  | NOLO DI MACCHINA FRESATRICE A FREDDO, MUNITA DI DISPOSITIVO PER L'IMMEDIATA RIMOZIONE E CARICO DEL MATERIALE DI RISULTA , COMPRESO AUTISTA ED OPERATORE DEI CONTROLLI A TERRA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, USURA DENTI, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.C15 005 | POTENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 400 HP | ora | € 108,00 | Lit 209.117 |  |
|  | NOLO DI MACCHINA IMPASTATRICE-STENDITRICE PER MICROTAPPETI A FREDDO (SLURRY SEAL), COMPRESO AUTISTA, OPERATORE AI CONTROLLI E DUE OPERAI A TERRA ADDETTI ALLA RIFINITURA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, USURA BANCO DI STESA, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.C16 005 | CAPACITA' DELLA TRAMOGGIA MC.8-12 | ora | € 117,00 | Lit 226.543 |  |
|  | NOLO MACCHINA IMPASTATRICE E SPRUZZATRICE PER IL CONFEZIONAMENTO E LA POSA IN OPERA DI MALTA REOPLASTICA TIPO EMACO E SIMILI, COMPLETA DI TUBI DI TRASMISSIONE, PISTOLE, LUBRIFICANTE, CARBURANTE ECC. |  |  |  |  |
| 01.P24.C18 005 | AZIONATA DA MOTORE DIESEL DA 13 HP | ora | € 10,70 | Lit 20.718 |  |
|  | NOLO DI POMPA PER CALCESTRUZZO COMPRESO IL PERSONALE E QUANTO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO |  |  |  |  |
| 01.P24.C20 005 | QUOTA FISSA PER INSTALLAZIONE | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |  |
| 01.P24.C20 010 | PER OGNI MC POMPATO | mc | € 5,62 | Lit 10.881 |  |
|  | NOLO DI SPAZZATRICE MECCANICA COMPRESO, AUTISTA, TRASPORTO IN LOCO, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, ED OGNI ONERE PER IL SUO FUNZIONAMENTO, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.C30 005 |  | ora | € 28,60 | Lit 55.377 |  |
|  | NOLO DI DUMPER COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.C40 005 | DELLA PORTATA DI MC. 1 | ora | € 24,00 | Lit 46.470 |  |
| 01.P24.C40 010 | DELLA PORTATA DI MC. 3 | ora | € 25,20 | Lit 48.794 |  |
|  | NOLO DI AUTOCARRO O MOTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.C50 005 | DELLA PORTATA SINO A QL.17-COMPRESO L'AUTISTA | ora | € 27,20 | Lit 52.666 |  |
| 01.P24.C50 010 | DELLA PORTATA SINO A QL.17-ESCLUSO L'AUTISTA | ora | € 8,57 | Lit 16.593 |  |
|  | NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.C60 005 | DELLA PORTATA SINO QL.40 | ora | € 30,90 | Lit 59.830 |  |
| 01.P24.C60 010 | DELLA PORTATA OLTRE QL.40 FINO A QL.120 | ora | € 37,30 | Lit 72.222 |  |
| 01.P24.C60 015 | DELLA PORTATA OLTRE QL.120 FINO A QL.180 | ora | € 42,60 | Lit 82.485 |  |
|  | NOLO DI AUTOCARRO DOTATO DI BRACCIO IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO DI UN CESTELLO PORTAOPERETORE RISPONDENTE ALLE NORME ISPELS A UNO O DUE POSTI, ATTO ALLE POTATURE DEI VIALI ALBERATI DELLA CITTA', COMPRESO L'AUTISTA ED OGNI ONERE CONNESSO AL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO IL SECONDO OPERATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.C65 005 | CON BRACCIO FINO ALL'ALTEZZA DI MT 18 | ora | € 37,30 | Lit 72.222 |  |
| 01.P24.C65 010 | CON BRACCIO FINO ALL'ALTEZZA DI MT 25 | ora | € 43,60 | Lit 84.421 |  |
| 01.P24.C65 015 | CON BRACCIO FINO ALL'ALTEZZA DI MT. 32 | ora | € 47,90 | Lit 92.747 |  |
| 01.P24.C65 020 | CON BRACCIO FINO ALL'ALTEZZA DI MT. 45 | ora | € 54,90 | Lit 106.301 |  |
|  | NOLO DI AUTOCARRO DOTATO DI BRACCIO IDRAULICO A TRE O PIU' SNODI PER IL SOLLEVAMENTO DI UN CESTELLO PORTA OPERATORE AD UNO O DUE POSTI, OPERANTE ANCHE IN NEGATIVO (PER INTERVENTI SOTTO PONTI), COMPRESO L'OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.C67 005 | CON BRACCIO FINO ALLA LUNGHEZZA DI MT. 22 | ora | € 44,10 | Lit 85.389 |  |
|  | NOLO DI AUTOARTICOLATO COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.C70 005 | DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 QL. | ora | € 57,20 | Lit 110.754 |  |
|  | NOLO DI PIATTAFORMA AEREA ROTANTE, RISPONDENTE ALLE NORME ISPELS, INSTALLATA SU AUTOCARRO, CON BRACCIO A PIU' SNODI A MOVIMENTO IDRAULICO, COMPRESO L'OPERATORE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.C75 005 | CON SOLLEVAMENTO DELLA NAVICELLA FINO A MT.12 | ora | € 38,30 | Lit 74.159 |  |
| 01.P24.C75 010 | CON SOLLEVAMENTO DELLA NAVICELLA FINO A MT.20 | ora | € 49,00 | Lit 94.877 |  |
| 01.P24.C75 015 | CON SOLLEVAMENTO DELLA NAVICELLA FINO A MT.32 | ora | € 65,50 | Lit 126.825 |  |
|  | NOLO DI RIMORCHIO DELLA PORTATA DI QL.140, COMPRESO LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.C80 005 |  | ora | € 15,10 | Lit 29.237 |  |
|  | NOLO DI PIANALE PER IL TRASPORTO DI MACCHINARI STRADALI COMPRESO IL MEZZO DI TRAINO CON AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, IL TRASPORTO IN LOCO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.C90 005 |  | ora | € 26,60 | Lit 51.504 |  |
|  | NOLO DI AUTOCARRO PER IL RIFORNIMENTO COMBUSTIBILI, COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.E00 005 |  | ora | € 26,60 | Lit 51.504 |  |
|  | NOLO DI AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE MUNITO DI SOVRASPONDE SECONDO LA RICHIESTA DELLA DL, DOTATO DI GRU IDRAULICA COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.E10 005 | AUTOC SINO QL 80 GRU QL 4-ALLUNGO FINO A MT 4.40 | ora | € 40,10 | Lit 77.644 |  |
| 01.P24.E10 010 | AUTOC OLTRE QL 80 GRU QL 11-ALLUNGO MT 5.50 | ora | € 42,90 | Lit 83.065 |  |
|  | NOLO DI AUTOBOTTE DELLA CAPIENZA DI NON MENO DI MC.2 MUNITO DI POMPA PER L'ESTRAZIONE DI MATERIE LURIDE DA POZZI, SIFONI ETC, COMPRESA LA PAGA DELL'AUTISTA ED IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE SIA PER IL POMPAGGIO CHE PER IL TRASPORTO, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.E20 005 |  | ora | € 27,50 | Lit 53.247 |  |
|  | NOLO DI AUTOBOTTE MUNITA DI POMPA A PRESSIONE (CANAL JET) CON TURBINA PER IL SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI ESTRATTI SINO ALLA PROFONDITA' DI M.20 E DELLA CAPACITA' ORARIA DI ALMENO MC. 5000 PER PULIZIA, SPURGO, DISOSTRUZIONE DI CANALI DI FOGNATURA, COMPRESA LA PAGA DELL'AUTISTA E DI N.1 OPERATORE, IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.E25 005 | PRESSIONE POMPA OLTRE 200 ATM. | ora | € 66,20 | Lit 128.181 |  |
|  | NOLO DI AUTOBOTTE OD AUTOCARRO MUNITO DI POMPA A PRESSIONE PER PULIZIA E DISOSTRUZIONE CONDOTTI O CANALI INTERRATI, COMPRESA LA PAGA DEL SOLO AUTISTA, IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO (CANAL-JET) |  |  |  |  |
| 01.P24.E30 005 |  | ora | € 43,60 | Lit 84.421 |  |
|  | NOLO DI BETONIERA ELETTRICA COMPRESO OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO ESCLUSO IL MANOVRATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.E35 005 | A BICCHIERE DA LT. 250 | ora | € 1,25 | Lit 2.420 |  |
| 01.P24.E35 010 | A BICCHIERE DA LT. 350 | ora | € 1,51 | Lit 2.923 |  |
| 01.P24.E35 015 | A BICCHIERE DA LT. 250 CON BENNA DI CARICAMENTO | ora | € 2,42 | Lit 4.685 |  |
| 01.P24.E35 020 | A BICCHIERE DA LT. 350 CON BENNA DI CARICAMENTO | ora | € 2,76 | Lit 5.344 |  |
| 01.P24.E35 025 | AD INVERSIONE | ora | € 3,59 | Lit 6.951 |  |
|  | NOLO DI NASTRO TRASPORTATORE DELLA PORTATA DI 6 MC/H |  |  |  |  |
| 01.P24.E40 005 |  | g | € 2,07 | Lit 4.008 |  |
|  | NOLO DI IMPIANTO DI BETONAGGIO COMPLETAMENTE AUTOMATICO COMPRESO L'ADDETTO AL FUNZIONAMENTO |  |  |  |  |
| 01.P24.E45 005 | PRODUZIONE 15-20 MC/H | ora | € 28,40 | Lit 54.990 |  |
|  | NOLO DI ELEVATORE COMPRESA ENERGIA ELETTRICA ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO ESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.E50 005 | A BENNA CON ARGANO DA KG.400 | ora | € 4,30 | Lit 8.325 |  |
| 01.P24.E50 010 | CON ARGANO A PALO DELLA PORTATA DI KG. 250 | ora | € 3,11 | Lit 6.021 |  |
|  | NOLO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.E55 005 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ora | € 2,21 | Lit 4.279 |  |
|  | NOLO DI CASTELLO ELEVATORE DELLA PORTATA DI KG.1200 E MONTACARICO A BANDIERA DA KG.400, COMPRESA ENERGIA ELETTRICA ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.E60 005 |  | ora | € 3,19 | Lit 6.176 |  |
|  | NOLO DI GRU A TORRE COMPRESO L'ONERE DEL MANOVRATORE ADDETTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.E65 005 | CON SBRACCIO FINO A MT.20 | ora | € 25,20 | Lit 48.794 |  |
| 01.P24.E65 010 | CON SBRACCIO DA MT.21 A MT.30 | ora | € 27,20 | Lit 52.666 |  |
| 01.P24.E65 015 | CON SBRACCIO OLTRE MT.30 | ora | € 29,80 | Lit 57.700 |  |
|  | NOLO DI ARGANO A CAVALLETTO CON PALO DELLA PORTATA DI KG. 250, COMPRESA ENERGIA ELETTRICA ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.E70 005 |  | ora | € 3,19 | Lit 6.176 |  |
|  | NOLO DI ATTREZZATURA IDONEA PER L'ESECUZIONE DI CAROTAGGI PER LA PERFORAZIONE DI MURATURE ED ORIZZONTAMENTI DI QUALSIASI GENERE, COMPRESE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO, IL CONSUMO DELLE CORONE IN CARBURO DI TUNGSTENO, GLI OPERATORI ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.E75 005 | PER CAROTAGGI DEL DIAMETRO DI MM.100-200 | ora | € 51,60 | Lit 99.911 |  |
|  | NOLO DI BATTIPALO A CASTELLO INCLUSA LA SPESA PER IL TRASPORTO, ADATTAMENTO IN OPERA, FUNZIONAMENTO E RIMOZIONE DELLO STESSO, COMPRESO IL MECCANICO ED OGNI PROVVISTA O SPESA PER IL FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.E80 005 | CON MAGLIO DA KG.500 | ora | € 38,10 | Lit 73.771 |  |
| 01.P24.E80 010 | CON MAGLIO DA KG. 800-1000 | ora | € 40,20 | Lit 77.838 |  |
|  | NOLO DI BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA CON MAGLIO DA 800-1000 HP. CON DOPPIO BATTENTE A LIEVE INTERVALLO INCLUSA OGNI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, IL TRASPORTO, L'ADATTAMENTO IN OPERA COMPRESA LA MAZZA BATTENTE, LE ATTREZZATURE PER IL SOSTEGNO DELLA MAZZA, IL COMPRESSORE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.E85 005 |  | ora | € 39,50 | Lit 76.482 |  |
|  | NOLO DI POMPA CENTRIFUGA, MOTORE DI QUALSIASI TIPO,MUNITA DI TUBI PER IL PESCAGGIO, DISTRIBUZIONE E QUANTO ALTRO OCCORRENTE PER L'IMPIEGO, COMPRESO IL TRASPORTO, LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE ED OGNI PROVVISTA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.E90 005 | DELLA POTENZA FINO A 0.50 HP | ora | € 2,21 | Lit 4.279 |  |
| 01.P24.E90 010 | DELLA POTENZA OLTRE 0.50 HP FINO A 5 HP | ora | € 2,42 | Lit 4.685 |  |
| 01.P24.E90 015 | DELLA POTENZA OLTRE 5 HP FINO A 10 HP | ora | € 2,63 | Lit 5.092 |  |
| 01.P24.E90 020 | DELLA POTENZA OLTRE 10 HP FINO A 20 HP | ora | € 3,19 | Lit 6.176 |  |
|  | NOLO DI LIQUOEROGATRICE DELLA CAPACITA' DI OLTRE 3000 LITRI IDONEA A FORMARE E SPARGERE SOLUZIONI FONDENTI ANTINEVE O DISERBANTI; FORNITA DI APPARECCHIATURA DI EROGAZIONE CONTROLLATA OLTRE 50 KG/CQ DI PRESSIONE E BARRE DI IRRORAZIONE FRONTALE, LATERALE E POSTERIORE COMPRESO IL MEZZO DI TRAINO |  |  |  |  |
| 01.P24.F00 005 |  | ora | € 31,20 | Lit 60.411 |  |
|  | MACCHINA LIQUOEROGATRICE TRAINATA O CARREGGIATA, DOTATA DI ATOMIZZATORE AZIONATO DA UN OPERATORE, CON GETTO ORIZZONTALE DA 0 GRADI A 300 GRADI E GETTO VERTICALE DA 0 GRADI A 45 GRADI CON SPOSTAMENTI IDRAULICI E MANUALI, GETTO DEL LIQUIDO ANTIPARASSITARIO IN ALTEZZA MT. 25/30, CAPACITA' MINIMA BOTTE LT. 3000, POTENZA MINIMA TRATTORE PER IL TRAINO HP 80 CON VELOCITA' OPERATIVA DA 3 A 15 KM/H, PIANTE DA TRATTARE IN UN'ORA 100-150 COMPRENSIVO DI UN OPERATORE PER L'AZIONAMENTO DELL'ATOMIZZATORE, CARBURANTE E LUBRIFICANTE CON LA SOLA ESCLUSIONE DEL PRODOTTO ANTIPARASSITARIO CHE VERRA' FORNITO DALLA CITTA' |  |  |  |  |
| 01.P24.F05 005 | PER TRATTAMENTI ANTIPARAS E CONCIMAZIONI FOGLIE | ora | € 34,30 | Lit 66.414 |  |
|  | NOLO DI MOTOCOLTIVATORE COMPRESO IL TRASPORTO, CARICO E SCARICO, LA RIMOZIONE ED OGNI PROVVISTA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'OPERATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.F10 005 | DI POTENZA NON INFERIORE A 8 HP | ora | € 5,05 | Lit 9.778 |  |
|  | NOLO DI MOTOFALCIATRICE COMPRESO IL TRASPORTO, LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE ED OGNI PROVVISTA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'OPERATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.F20 005 | DI POTENZA NON INFERIORE A 8 HP | ora | € 5,05 | Lit 9.778 |  |
|  | NOLO DI MOTOCOMPRESSORE PER L'ALIMENTAZIONE DI DEMOLITORI O VIBRATORI, INCLUSI MARTELLI E SCALPELLI, PIASTRE E BAIONETTE,CONDOTTE D'ARIA ED OGNI ALTRO ACCESSORIO O FORNITURA OCCORRENTE PER UN REGOLARE FUNZIONAMENTO (CARBURANTE, LUBRIFICANTE,CONSUMO ATTREZZI, MECCANICO, ASSISTENZA) ESCLUSA LA MANO D'OPERA NECESSARIAMENTE USATA PER LA MANOVRA E L'USO DI DETTI SCALPELLI E MARTELLI PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.F30 005 | DA LT. 2000 | ora | € 14,90 | Lit 28.850 |  |
| 01.P24.F30 010 | DA LT. 3000 | ora | € 17,60 | Lit 34.078 |  |
| 01.P24.F30 015 | DA LT. 4000 | ora | € 20,20 | Lit 39.112 |  |
| 01.P24.F30 020 | SUPERSILENZIATO DA LT. 8-12 MILA | ora | € 25,20 | Lit 48.794 |  |
|  | NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE TIPO COBRA COMPLETO DI ACCESSORI, CARBURANTE, LUBRIFICANTE E TRASPORTO,ESCLUSA LA MANO D'OPERA USATA PER LA MANOVRA PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.F35 005 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ora | € 3,99 | Lit 7.725 |  |
|  | AFFITTO DI AUTOSCALA, COMPRESO IL COMPENSO PER IL PERSONALE DI MANOVRA E DI ASSISTENZA |  |  |  |  |
| 01.P24.F40 005 |  | g | € 118,00 | Lit 228.479 |  |
|  | AFFITTO DI SCALA PORTA, COMPRESO IL COMPENSO PER IL PERSONALE DI MANOVRA E DI ASSISTENZA |  |  |  |  |
| 01.P24.F50 005 |  | g | € 103,00 | Lit 199.435 |  |
|  | VENTILATORE DELLA POTENZA ORARIA DI ALMENO 3600 MC CON PRESSIONE DI MM. 50 DI COLONNA D'ACQUA, CON MOTORE A BENZINA, O NAFTA, O ELETTRICO MUNITO DI TUBI FLESSIBILI E UGELLO PER L'INTRODUZIONE DELL'ARIA IN GALLERIA, COMPRESO LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE, L'ASSISTENZA DEL MECCANICO ED OGNI PROVVISTA PER IL FUNZIONAMENTO |  |  |  |  |
| 01.P24.F60 005 |  | ora | € 5,32 | Lit 10.300 |  |
|  | DRAGA MECCANICA A MOTORE SU APPOSITI GALLEGGIANTI CON TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL SUO FUNZIONAMENTO CON MOTORE DI POTENZA SUFFICIENTE A DARE UNA PRODUZIONE DI MC.150 IN 10 ORE IN TERRENO GHIAIOSO E SABBIOSO, COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE E LA MANO D'OPERA NECESSARIA PER IL SUO FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.F70 005 |  | ora | € 31,20 | Lit 60.411 |  |
|  | NOLO DI MARTELLO PER COMPRESSORE DA KG.36 |  |  |  |  |
| 01.P24.G00 005 |  | ora | € 1,86 | Lit 3.601 |  |
|  | AFFITTO DI MONTACARICHI MECCANICI DI PORTATA FINO A 1 TONN. COMPRESO IL COMPENSO PER CONSUMI MANUTENZIONE,ESCLUSO L'ONERE DEL MANOVRATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.G10 005 |  | g | € 3,19 | Lit 6.176 |  |
|  | NOLO DI MOTOSEGA COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO PER IL FUNZIONAMENTO INCLUSO IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI E DEL CARBURANTE, ESCLUSO IL MANOVRATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.G20 005 | A DISCO (MINIMO CM. 50) | ora | € 2,12 | Lit 4.104 |  |
| 01.P24.G20 010 | A CATENA CON LAMA NON INFERIORE A CM.45 | ora | € 2,66 | Lit 5.150 |  |
|  | NOLO TAGLIASIEPE AZIONATA DA MOTORE ELETTRICO O A SCOPPIO COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO PER IL FUNZIONAMENTO COMPRESO L'EVENTUALE GENERATORE DI CORRENTE, IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI E DEL CARBURANTE, ESCLUSO IL MANOVRATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.G30 005 | LAMA DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A CM.45 | ora | € 3,19 | Lit 6.176 |  |
|  | NOLO TOSATRICE SEMOVENTE AD ELICA ROTANTE ESLUSO L'OPERATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.G40 005 | LUNGHEZZA DI TAGLIO SINO A CM.50 | ora | € 4,79 | Lit 9.274 |  |
| 01.P24.G40 010 | LUNGHEZZA DI TAGLIO TRA CM. 50 E CM. 90 | ora | € 7,18 | Lit 13.902 |  |
| 01.P24.G40 015 | LUNGHEZZA DI TAGLIO OLTRE CM. 90 | ora | € 9,03 | Lit 17.484 |  |
|  | NOLO DI TOSATRICE SEMOVENTE AD ELICA ROTANTE CON RACCOGLITORE COMPRESO OGNI ONERE PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'OPERATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.G42 005 | LUNGHEZZA TAGLIO SINO CM.50-RACCOGLITORE LT.50 | ora | € 5,85 | Lit 11.327 |  |
| 01.P24.G42 010 | LUNGHEZZA TAGLIO TRA CM.50 E 90-RACCOGLIT. LT.80 | ora | € 7,97 | Lit 15.432 |  |
| 01.P24.G42 015 | LUNGH. TAGLIO TRA CM.90 E 120-RACCOG.SUPER.LT.80 | ora | € 11,20 | Lit 21.686 |  |
| 01.P24.G42 020 | LUNGH.TAGLIO TRA CM.120 E 150-RACCOG.SUPER.LT.80 | ora | € 12,30 | Lit 23.816 |  |
|  | NOLO DI SLUPATRICE A MOTORE NON INFERIORE A 30 CC. COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO PER IL FUNZIONAMENTO INCLUSO IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI E DEL CARBURANTE |  |  |  |  |
| 01.P24.G44 005 | ESCLUSO IL MANOVRATORE | ora | € 2,66 | Lit 5.150 |  |
|  | NOLO MACCHINA SPAZZOLATRICE RACCOGLIFOGLIE/ERBA SEMOVENTE CON LARGHEZZA UTILE DI LAVORO MT. 1.20 E CAPACITA' DI ACCUMULO MC. 1.5, COMPRESO OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.G46 005 | COMPRESO L'OPERATORE | ora | € 34,60 | Lit 66.994 |  |
| 01.P24.G46 010 | ESCLUSO L'OPERATORE | ora | € 13,90 | Lit 26.914 |  |
|  | NOLO DI DECESPUGLIATORE SPALLEGGIATO A DISCO ROTANTE, AZIONATO DA MOTORE A SCOPPIO COMPLETO DI OGNI ACCESSORIO PER IL FUNZIONAMENTO; INCLUSO IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI E DEL CARBURANTE, ESCLUSO IL MANOVRATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.G50 005 |  | ora | € 2,66 | Lit 5.150 |  |
|  | NOLO DI MACCHINA RINZOLLATRICE A LAMA ROTANTE CON CINGOLI IN GOMMA COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.G55 005 | PER ZOLLE DEL DIAMETRO DA CM.30 A CM.70 | ora | € 37,30 | Lit 72.222 |  |
| 01.P24.G55 010 | PER ZOLLE DEL DIAMETRO SUPERIORE A CM.70 | ora | € 42,60 | Lit 82.485 |  |
|  | NOLO DI MACCHINA TRAPIANTATRICE MONTATA SU TRATTORE DI IDONEA POTENZA, COMPRESO DUE OPERATORI SPECIALIZZATI E OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.G56 005 | PER ZOLLE DEL DIAMETRO SINO A MT. 1.30 | ora | € 123,00 | Lit 238.161 |  |
|  | NOLO DI FRESATRICE VERTICALE APPLICABILE A TRATTORE DI IDONEA POTENZA, COMPRESO OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.G60 005 | PER L'ESPORTAZIONE DEI CEPPI | ora | € 7,02 | Lit 13.592 |  |
|  | NOLO DI CAROTATRICE VERTICALE APPLICABILE A TRATTORE DI IDONEA POTENZA, COMPRESO OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.G65 005 | PER L'ESTIRPAZIONE DEI CEPPI | ora | € 5,85 | Lit 11.327 |  |
|  | NOLO DI TRIVELLA VERTICALE APPLICABILE A TRATTORE DI IDONEA POTENZA, PER LA FORMAZIONE DI BUCHE SINO ALLA PROFONDITA' MASSIMA DI 1 METRO, COMPRESO OGNI ONERE PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.G68 005 | PER DIAMETRI FINO A CM. 35 | ora | € 3,45 | Lit 6.680 |  |
| 01.P24.G68 010 | PER DIAMETRI OLTRE CM.35 FINO A CM.70 | ora | € 3,72 | Lit 7.202 |  |
| 01.P24.G68 015 | PER DIAMETRI OLTRE CM.70 FINO A CM.100 | ora | € 3,99 | Lit 7.725 |  |
|  | NOLO DI SCARIFICATORE, TRAINATO DA IDONEA TRATTRICE AGRICOLA,PER TAGLIO DI AERAZIONE DELLA COTICA ERBOSA E DISSODAMENTO IN PROFONDITA' DEL TERRENO,COMPRESO IL TRASPORTO IN LOCO,LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.G70 005 | A LAME VIBRANTI | ora | € 5,05 | Lit 9.778 |  |
|  | NOLO DI PERFORATRICE-SEMINATRICE TRAINATA, PER PERFORAZIONE DEL MANTO ERBOSO CON ESTRAZIONE DI TAPPI DI TERRA E SEMINA CONTEMPORANEA CON INOCULO DELLA SEMENTE NEGLI SPAZI CREATI DALLA PERFORAZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO IN LOCO, LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE COMPRESO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.G75 005 | A FUSTELLE | ora | € 5,82 | Lit 11.269 |  |
|  | NOLO DI INSABBIATRICE TRAINATA PER SPANDIMENTO REGOLARE DI STRATI UNIFORMI DI SABBIA SU COTICHE ERBOSE,DOTATA DI RULLO DISTRIBUTORE E FLANGIA DI EROGAZIONE REGOLABILE, COMPRESO TRASPORTO IN LOCO, LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.G80 005 | CON CASSONE CARICABILE | ora | € 2,66 | Lit 5.150 |  |
|  | NOLO DI CARRELLO SPANDICONCIME TRAINATO A MANO COMPRESO TRASPORTO IN LOCO, LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO ESCLUSO L'OPERATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.G85 005 | CON RAGGIO DI DISTRIBUZIONE DI M.1,5 | ora | € 1,49 | Lit 2.885 |  |
|  | NOLO DI RETE LIVELLANTE, PER LO SMINUZZAMENTO DI TAPPI DI TERRA RISULTANTI DA PERFORAZIONE DI COTICHE ERBOSE, COMPRESO IL TRASPORTO IN LOCO, LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO EFFETTIVO DI IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.G90 005 | A MAGLIA D'ACCIAIO | ora | € 1,86 | Lit 3.601 |  |
|  | NOLO DI ATTREZZATURA MECCANICA PER L'INIEZIONE NEL TERRENO DI ARIA, ACQUA O PRODOTTI IN SOLUZIONE O SOSPENSIONE LIQUIDA PER LA CONCIMAZIONE E LA DISINFEZIONE IN SUOLI COSTIPATI CON PROFONDITA' OPERATIVA NON INFERIORE A CM. 60, CON TRATTORE DI POTENZA NON INFERIORE AD 80 HP E CISTERNA PER SOLUZIONI DI CAPIENZA NON INFERIORI A LT. 1500, COMPRESO UN OPERATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI ED OGNI ALTRO ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSI I PRODOTTI IMPIEGATI |  |  |  |  |
| 01.P24.G93 005 | IN QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE | ora | € 42,60 | Lit 82.485 |  |
|  | NOLO DI ATTREZZATURA PER DISERBO ECOLOGICO MEDIANTE RAGGI INFRAROSSI, COMPRESO IL COMBUSTIBILE A GAS, L'OPERATORE ED OGNI ALTRO OCCORRENTE PER DARE L'ATTREZZATURA PRONTA ALL'IMPIEGO IN CANTIERE, NULLA ESCLUSO |  |  |  |  |
| 01.P24.G96 005 | LARGH.UTILE D'INTERVENTO UGUALE O SUPER. A CM.50 | ora | € 19,90 | Lit 38.531 |  |
|  | NOLO DI LUCIDATRICI E LEVIGATRICI PORTATILI PER PAVIMENTI |  |  |  |  |
| 01.P24.H00 005 |  | ora | € 3,19 | Lit 6.176 |  |
|  | NOLO DI LEVIGATRICE PER MANTI TARTAN, COMPRESO L'OPERATORE ADDETTO E OGNI ONERE PER IL SUO FUNZIONAMENTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.H05 005 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ora | € 21,30 | Lit 41.242 |  |
|  | NOLO DI SALDATRICE ELETTRICA DELLA POTENZA DI 5,5 KW COMPRESO IL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEGLI ELETTRODI |  |  |  |  |
| 01.P24.H10 005 | STATICA | ora | € 2,12 | Lit 4.104 |  |
| 01.P24.H10 010 | ROTANTE | ora | € 4,15 | Lit 8.035 |  |
|  | NOLO GRUPPO ELETTROGENO, ALIMENTATO A BENZINA O GASOLIO PER ALIMENTAZIONE DI SALDATRICI,TRAPANI, FLESSIBILI ECC, COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE ED OGNI ALTRO ONERE PER IL SUO FUNZIONAMENTO, ESCLUSA LA MANO D'OPERA, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.H50 005 | POTENZA FINO A 5,5 KW. | ora | € 7,19 | Lit 13.921 |  |
| 01.P24.H50 010 | POTENZA SUPERIORE A 5,5 E FINO A 10 KW | ora | € 9,77 | Lit 18.917 |  |
|  | NOLO DI UTENSILI PORTATILI ELETTRICI DELLA POTENZA MASSIMA DI KW.3, COMPRESA L'ENERGIA E QUANTO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO, ESCLUSA LA SOLA MANO D'OPERA, PER IL TEMPO EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.H60 005 | MOLE ANGOLARI, TRAPANI E SIMILI | ora | € 1,59 | Lit 3.078 |  |
|  | NOLO CANNELLO OSSIACETILENICO COMPLETO DI GOMME DI LUNGHEZZA ADEGUATA, MANOMETRI, APPARECCHIATURE DI SICUREZZA E QUANTO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO, ESCLUSA LA MANO D'OPERA ED IL GAS |  |  |  |  |
| 01.P24.H70 005 | PER TAGLIO O SALDATURE | g | € 9,52 | Lit 18.433 |  |
|  | NOLO DI MACCHINA OPERATICE PER LA LAVORAZIONE E SALDATURA DEI TUBI IN PE GEBERIT |  |  |  |  |
| 01.P24.H80 005 | TAGLIATRICE E SALDATRICE | ora | € 1,59 | Lit 3.078 |  |
|  | NOLO DI ATTREZZATURA CARDATRICE E SPRUZZATRICE |  |  |  |  |
| 01.P24.H90 005 | PER L'APPLICAZIONE DI FIBRA MINERALE ISOLANTE | ora | € 6,92 | Lit 13.398 |  |
|  | NOLO DI SEGA A LAMA CIRCOLARE ROTANTE RAFFREDDATA AD ACQUA, FUNZIONANTE CON MOTORE DIESEL, COMPRESO CARBURANTE, LUBRIFICANTE, OPERAIO ADDETTO ED OGNI ONERE OCCORRENTE PER IL SUO REGOLARE FUNZIONAMENTO, COMPRESO IL CONSUMO DEL DISCO |  |  |  |  |
| 01.P24.L00 005 | PER CALCESTRUZZI ED ASFALTI | ora | € 25,80 | Lit 49.955 |  |
|  | NOLO DI AUTOGRU IDRAULICA TELESCOPICA COMPRESO OGNI ONERE PER LA MANOVRA ED IL FUNZIONAMENTO |  |  |  |  |
| 01.P24.L10 005 | DELLA PORTATA FINO A QL. 100 | ora | € 32,00 | Lit 61.960 |  |
| 01.P24.L10 010 | DELLA PORTATA DA QL. 101 A 200 | ora | € 39,90 | Lit 77.257 |  |
| 01.P24.L10 015 | DELLA PORTATA DA QL. 201 A 300 | ora | € 47,90 | Lit 92.747 |  |
| 01.P24.L10 020 | DELLA PORTATA DA QL. 301 A 400 | ora | € 55,60 | Lit 107.656 |  |
|  | NOLO DI MARTELLINATRICE PORTATILE AD UNO O DUE BOCCIARDATRICI, COMPRESO IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI ED IL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA O DEL COMBUSTIBILE |  |  |  |  |
| 01.P24.L50 005 | A PUNTA GROSSA | ora | € 10,00 | Lit 19.362 |  |
| 01.P24.L50 010 | A PUNTA MEDIA | ora | € 10,80 | Lit 20.911 |  |
| 01.P24.L60 005 | NOLO DI FURGONE O ALTRO MEZZO MOBILE ATTREZZATO PER RIPRESE TELEVISIVE A COLORE E BIANCO NERO CON MICROTELECAMERE STAGNE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI, ISPEZIONI, RILIEVI ALL'INTERNO DI CONDUTTURE, FOGNATURE, CUNICOLI, BEALERE, POZZI AVENTI DIAMETRO MINIMO DI CM. 20 E DI QUALUNQUE SEZIONE. ATTREZZATO DI ALMENO DUE SCHERMI TELEVISIVI E UN VIDEOREGISTRATORE, PER LA VISIONE ISTANTANEA DELL'IMMAGINE NONCHE' LA REGISTRAZIONE DELLA MEDESIMA, UNA TITOLATRICE PER L'INSERIMENTO SUL FILMATO DI NOTE, OSSERVAZIONI O ALTRO. COMPRENSIVO DI DUE TECNICI/OPERATORI SPECIALIZZATI, GASOLIO E LUBRIFICANTE | ora | € 79,40 | Lit 153.739 |  |
|  | NOLO DI ATTREZZATURA A ROTAZIONE COMPLETA DI: SONDA A TESTA ROTANTE AZIONATA DA MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA DELLA POTENZA DI 40-50 HP, CON AVANZAMENTO IDRAULICO, RELATIVA CENTRALINA, TRALICCIO PER SOSTEGNO DEGLI ATTREZZI E RELATIVO ARGANINO DI SOLLEVAMENTO, POMPA PER ACQUA O FANGO, NONCHE' QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ATTREZZATURA, MONTATA SU AUTOMEZZO A DOPPIA TRAZIONE OD ALTRO MEZZO DI TRASPORTO, OPPORTUNAMENTE ADATTATO |  |  |  |  |
| 01.P24.M10 005 | COMPLETA DI SONDA, TRALICCIO, POMPA. | ora | € 24,20 | Lit 46.857 |  |
|  | NOLO DI ATTREZZATURA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI COMPLETA DI: AUTOMEZZO A DOPPIA TRAZIONE CHIUSO, CORREDATO DI QUANTO OCCORRE PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA IN CANTIERE NONCHE' EVENTUALI RIPARAZIONI ED INCASTONATURA DI PRISMI E RIPORTO DI MATERIALI PREGIATI DI ANTIUSURA |  |  |  |  |
| 01.P24.M15 005 | COMPLETA DI AUTOMEZZO A DOPPIA TRAZIONE CHIUSO. | ora | € 7,10 | Lit 13.747 |  |
|  | NOLO DI ATTREZZI PER SONDAGGI A ROTAZIONE COMPRENDENTI: CORREDO COMPLETO DI ASTE, TUBAZIONI DI RIVESTIMENTO PROVVISORIO, CAROTIERI SEMPLICI E DOPPI, CAMPIONATORI RELATIVI, ATTREZZI PER PROVE S.P.T., FUNI,ATTREZZI PER RECUPERO DI IDONEI SPESSORI E QUALITA' TALI DA RAGGIUNGERE UNA PROFONDITA' MASSIMA DI ML.40 ED OGNI ALTRO ACCESSORIO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI SONDAGGI |  |  |  |  |
| 01.P24.M20 005 | COMPRENDENTI ASTE, CAROTIERI, FUNI ETC. | ora | € 6,45 | Lit 12.488 |  |
|  | NOLO DI ATTREZZI PER APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA IN CANTIERE COMPRENDENTI: CORREDO COMPLETO DELLE VASCHE DI RACCOLTA, MANICHETTE DI COLLEGAMENTO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA |  |  |  |  |
| 01.P24.M25 005 | CON CORREDO COMPLETO VASCHE RACCOLTA ETC. | ora | € 0,96 | Lit 1.858 |  |
|  | NOLO DI CORONA DIAMANTATA DEL TIPO B O T2 DEL DIAMETRO MEDIO DI MM.101 TIPO 20/30 P.P.C. |  |  |  |  |
| 01.P24.M30 005 | DEL DIAM. MEDIO DI MM.101 TIPO 20/30 P.P.C. | ora | € 0,32 | Lit 619 |  |
|  | NOLO DI IDROLAVATRICE A FUNZIONAMENTO ELETTRICO AD ALTA PRESSIONE, COMPLETA DI TUBI, RACCORDI, LANCIA ED UGELLI VARI, COMPRESO IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, ESCLUSO L'OPERATORE |  |  |  |  |
| 01.P24.M35 005 | POTENZA FINO A 250 ATMOSFERE | ora | € 5,05 | Lit 9.778 |  |
|  | NOLO DI ATTREZZATURA IDROPULITRICE A BASSA PRESSIONE, PER LA PULIZIA DI SUPERFICI DELICATE, COMPLETA DI TUBI IN GOMMA, RACCORDI, MESCOLATORE A COMANDO, LANCIA AL TUNGSTENO, APPARECCHIATURA DI REGOLAZIONE CONTINUA DELLA PRESSIONE E INTERFONO PER DUE OPERATORI, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO, COMPRESO IL CONSUMO DEGLI ATTREZZI, ESCLUSI GLI OPERATORI |  |  |  |  |
| 01.P24.M40 005 | A PRESSIONE VARIABILE A PARTIRE DA O.5 ATMOSFERE | ora | € 21,30 | Lit 41.242 |  |
|  | NOLO DI SPECIALE ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE ED INIEZIONE CON LA TECNICA DEL "JET-GROUTING", PER TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, COMPLETA DI TURBO MESCOLATORE, IMPIANTO DI DOSATURA AUTOMATICA E DI POMPA PER IMMISSIONE AD ALTA PRESSIONE, COMPRESO IL CONSUMO DELLE PARTI E DELLE ATTREZZATURE SOGGETTE A FORTE USURA, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.P24.N00 005 | ESCLUSI GLI OPERATORI | ora | € 107,00 | Lit 207.180 |  |
|  | NOLO DI BARCA FLUVIALE CON PORTATA FINO A 50 TON COMPRENSIVO DI OPERATORE ABILITATO ALL'USO, APPOSITA AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE,CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TUTTE LE DOTAZIONI DI BORDO PREVISTE DALLA LEGGE E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO |  |  |  |  |
| 01.P24.P00 005 | DELLA POTENZA FINO A 100 CV. | ora | € 95,60 | Lit 185.107 |  |
| 01.P24.P00 010 | DELLA POTENZA SUPERIORE A 100 CV. | ora | € 117,00 | Lit 226.543 |  |
|  | NOLO DI RIMORCHIATORE FLUVIALE COMPRENSIVO DI OPERATORE ABILITATO ALL'USO, APPOSITA AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE TUTTE LE DOTAZIONI DI BORDO PREVISTE DALLA LEGGE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO |  |  |  |  |
| 01.P24.P05 005 | DELLA POTENZA FINO A 50 CV. | ora | € 79,40 | Lit 153.739 |  |
| 01.P24.P05 010 | DELLA POTENZA OLTRE 50 CV. | ora | € 95,60 | Lit 185.107 |  |
|  | NOLO DI BETOLINA FLUVIALE COMPRENSIVO DI OPERATORE ABILITATO ALL'USO, APPOSITA AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TUTTE LE DOTAZIONI DI BORDO PREVISTE DALLA LEGGE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO |  |  |  |  |
| 01.P24.P10 005 | DELLA PORTATA INFERIORE A MC. 20 | ora | € 53,20 | Lit 103.009 |  |
| 01.P24.P10 010 | DELLA PORTATA DA MC. 20 A MC. 30 | ora | € 79,40 | Lit 153.739 |  |
| 01.P24.P10 015 | DELLA PORTATA SUPERIORE A 30 MC. | ora | € 123,00 | Lit 238.161 |  |
|  | NOLO DI BARCA O MOTOSCAFO COMPRENSIVO DI OPERATORE ABILITATO ALL'USO, APPOSITA AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TUTTE LE DOTAZIONI DI BORDO PREVISTE DALLA LEGGE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO |  |  |  |  |
| 01.P24.P15 005 | DELLA POTENZA DI 15 CV. | ora | € 31,90 | Lit 61.767 |  |
| 01.P24.P15 010 | DELLA POTENZA SUPERIORE A 15 CV. FINO A 25 CV. | ora | € 37,30 | Lit 72.222 |  |
| 01.P24.P15 015 | DELLA POTENZA SUPERIORE A 25 CV. FINO A 50 CV. | ora | € 47,90 | Lit 92.747 |  |
|  | NOLO DI BARCA FLUVIALE TIPO CATAMARANO ATTREZZATA PER GETTI SUBACQUEI,CON STABILIZZATORI IDRAULICI, COMPRENSIVO DI OPERATORE ABILITATO ALL'USO APPOSITA AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TUTTE LE DOTAZIONI DI BORDO PREVISTE DALLA LEGGE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO |  |  |  |  |
| 01.P24.P20 005 | DELLA POTENZA INFERIORE A 100 CV. | ora | € 123,00 | Lit 238.161 |  |
| 01.P24.P20 010 | DELLA POTENZA DA 100 CV. A 150 CV. | ora | € 133,00 | Lit 257.523 |  |
| 01.P24.P20 015 | DELLA POTENZA SUPERIORE A 150 CV. | ora | € 186,00 | Lit 360.146 |  |

| 01.P25 | NOLO ATTREZZATURE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOLO, PER PONTE TUBOLARE IN FERRO, DI |  |  |  |  |
| 01.P25.A10 005 | TUBO - AL MESE | ml | € 0,13 | Lit 251 |  |
| 01.P25.A10 010 | MORSETTO - AL MESE | cad | € 0,10 | Lit 193 |  |
| 01.P25.A10 015 | BASETTA - AL MESE | cad | € 0,06 | Lit 116 |  |
| 01.P25.A10 020 | RUOTA IN FERRO - AL MESE | cad | € 0,96 | Lit 1.858 |  |
| 01.P25.A10 025 | SPINOTTI - AL MESE | cad | € 0,05 | Lit 96 |  |
|  | NOLO DI RUOTA IN GOMMA PER PONTE TUBOLARE |  |  |  |  |
| 01.P25.A20 005 | PER IL PRIMO MESE | cad | € 5,05 | Lit 9.778 |  |
| 01.P25.A20 010 | PER OGNI MESE SUCCESSIVO AL PRIMO | cad | € 1,86 | Lit 3.601 |  |
|  | NOLO DI CASTELLO LEGGERO DI ALLUMINIO SU RUOTE, PREFABBRICATO, DELLE DIMENSIONI DI M.1,00X2,00, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ESCLUSO IL NOLO DELLA BASE |  |  |  |  |
| 01.P25.A35 005 | PER ML DI ALTEZZA-AL MESE | ml | € 6,61 | Lit 12.798 |  |
|  | NOLO DI BASE PER CASTELLO LEGGERO - AL MESE |  |  |  |  |
| 01.P25.A40 005 |  | cad | € 15,30 | Lit 29.624 |  |
|  | NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO ESEGUITO CON TUBO-GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM.5 CON RELATIVO SOTTO PIANO; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE) |  |  |  |  |
| 01.P25.A60 005 | PER I PRIMI 30 GIORNI | mq | € 7,41 | Lit 14.347 |  |
| 01.P25.A60 010 | PER OGNI MESE OLTRE AL PRIMO | mq | € 1,33 | Lit 2.575 |  |
|  | MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO TUBOLARE COMPRENSIVO DI OGNI ONERE, LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE |  |  |  |  |
| 01.P25.A70 005 |  | mq | € 2,45 | Lit 4.743 |  |
|  | NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO A TELAI PREFABBRICATI COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM.5 CON RELATIVO SOTTO PIANO; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE) |  |  |  |  |
| 01.P25.A75 005 | PER I PRIMI 30 GIORNI | mq | € 4,79 | Lit 9.274 |  |
| 01.P25.A75 010 | PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO | mq | € 0,85 | Lit 1.645 |  |
|  | MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO A TELAI PREFABBRICATI COMPRENSIVO DI OGNI ONERE (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE) |  |  |  |  |
| 01.P25.A90 005 |  | mq | € 2,23 | Lit 4.317 |  |
|  | NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTI FRANOSI IDONEO A SOPPORTARE IL PESO E LE SPINTE DEI MACCHINARI IN AZIONE, OCCORRENTI SIA PER LE ESECUZIONI DELLE PERFORAZIONI SIA L'INIEZIONE CEMENTIZIA, COMPRESI I TAVOLATI DI ORIZZONTAMENTO E TUTTE LE PROTEZIONI PREVISTE DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA; COMPRESO IL NOLEGGIO DEI MATERIALI, LA MANO D'OPERA OCCORRENTE PER IL MONTAGGIO, LO SMONTAGGIO, LO SFRIDO, ECC.; ANCHE PER DURATE SUPERIORI A 30 GIORNI; MISURATO IN PROIEZIONE VERTICALE |  |  |  |  |
| 01.P25.A95 005 | CON PROFONDITA' DI ML. 2.00 | mq | € 15,70 | Lit 30.399 |  |
|  | AFFITTO DI PARANCO DI QUALSIASI PORTATA |  |  |  |  |
| 01.P25.B00 005 |  | g | € 0,83 | Lit 1.607 |  |
|  | AFFITTO DI SCALA PER DECORATORI |  |  |  |  |
| 01.P25.B10 005 | DOPPIA CON ALTEZZA COMPRESA TRA M.4 E M.8 | g | € 0,83 | Lit 1.607 |  |
| 01.P25.B10 010 | A RUOTE CON ALTEZZA SINO A M. 12 | g | € 1,66 | Lit 3.214 |  |
|  | AFFITTO DI BURBERA ORDINARIA COMPRESO IL COMPENSO DEL CONSUMO CORDAGGI |  |  |  |  |
| 01.P25.B20 005 |  | g | € 0,83 | Lit 1.607 |  |
|  | AFFITTO DI TELONE IMPERMEABILE AL MQ |  |  |  |  |
| 01.P25.B30 005 |  | g | € 0,17 | Lit 329 |  |
|  | AFFITTO DI CAVALLETTI COMUNI PER PONTI DA MURATORE SINO ALL'ALTEZZA DI ML.2 (FINO A 12 MESI) |  |  |  |  |
| 01.P25.B50 005 |  | g | € 0,76 | Lit 1.471 |  |
|  | AFFITTO DI CAVALLETTI SCALA PER PONTI DA MURATORE (FINO A 12 MESI) |  |  |  |  |
| 01.P25.B60 005 |  | g | € 1,11 | Lit 2.149 |  |
|  | AFFITTO DI STECCATO (FINO A 12 MESI) FORMATO CON PALI E TAVOLE RUSTICHE DI CM.3 COMPRESE LE EVENTUALI PORTE E PASSAGGI CARRAI CON LE RISPETTIVE CHIUSURE, COMPRESO IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO |  |  |  |  |
| 01.P25.B70 005 |  | mq | € 9,00 | Lit 17.426 |  |
|  | AFFITTO DI STECCATO (FINO A 12 MESI) FORMATO CON TAVOLE RIFILATE DI CM.3 E CON PIANTONI RIQUADRATI ALLA SEGA E PERFETTAMENTE INTESTATI, COMPRESO IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO |  |  |  |  |
| 01.P25.B80 005 |  | mq | € 11,50 | Lit 22.267 |  |
|  | NOLO DI LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE O GRADO DI LAVORAZIONE (PALI, PUNTONI, TRAVI, TRAVETTI, BAROTTI, TAVOLE, ECC) OCCORRENTI PER LA FORMAZIONE DI STECCATI E TAVOLATI O PER PUNTELLA MENTI. (IL PREZZO E' DETERMINATO IN BASE AL 12% DELL'ARTICOLO 15.A20.005 PER L'ARTICOLO 25C00005 - 16% DELLO STESSO PER L'ARTICOLO 25C00010 - 20% PER L'ARTICOLO 25C00015 - 25% PER L'ARTICOLO 25C00020 - 3% PER L'ARTICOLO 25C00025) |  |  |  |  |
| 01.P25.C00 005 | PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 15 GIORNI | mc | € 25,40 | Lit 49.181 |  |
| 01.P25.C00 010 | PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 30 GIORNI | mc | € 33,90 | Lit 65.639 |  |
| 01.P25.C00 015 | PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 60 GIORNI | mc | € 42,40 | Lit 82.097 |  |
| 01.P25.C00 020 | PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 90 GIORNI | mc | € 53,00 | Lit 102.622 |  |
| 01.P25.C00 025 | PER OGNI 15 GIORNI ECCEDENTI I PRIMI 90 | mc | € 6,35 | Lit 12.295 |  |
|  | NOLO DI LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE O GRADO DI LAVORAZIONE (PALI, PUNTONI, TRAVI, TRAVETTI, BAROTTI, TAVOLE, ECC) OCCORRENTI PER LA FORMAZIONE DI PONTEGGI ESTERNI. (IL PREZZO E' DETERMINATO IN BASE AL 10% DELL'ARTICOLO 15.A20. 0005 PER L'ARTICOLO 25C10005 - 12% DELLO STESSO PER L'ARTICOLO 25C10010 - 16% PER L'ARTICOLO 25C10015 - 20% PER L'ARTICOLO 25C10020 - 2% PER L'ARTICOLO 25C10025) |  |  |  |  |
| 01.P25.C10 005 | PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 15 GIORNI | mc | € 21,20 | Lit 41.048 |  |
| 01.P25.C10 010 | PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 30 GIORNI | mc | € 25,40 | Lit 49.181 |  |
| 01.P25.C10 015 | PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 60 GIORNI | mc | € 33,90 | Lit 65.639 |  |
| 01.P25.C10 020 | PER UN PERIODO DI TEMPO FINO A 90 GIORNI | mc | € 42,40 | Lit 82.097 |  |
| 01.P25.C10 025 | PER OGNI 15 GIORNI ECCEDENTI I PRIMI 90 | mc | € 4,23 | Lit 8.190 |  |
|  | NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5, SOTTOPIANO FORMATO DA STRUTTURA IN TUBO-GIUNTO DI QUALSIASI FORMA E PROGETTO, APPOGGIATA SU STRADE VEICOLARI, FERRATE, PIANI CAMPAGNA O ALL'INTERNO DI MANUFATTI STRADALI, COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO. LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE ORIZZONTALE PER L'EFFETTIVA SUPERFICIE DEL PIANO DI LAVORO |  |  |  |  |
| 01.P25.C15 005 | FINO A MT.5 DI ALTEZZA-PER I PRIMI 30 GIORNI | mq | € 18,90 | Lit 36.595 |  |
| 01.P25.C15 010 | FINO A MT.5 DI ALT.-PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO | mq | € 2,20 | Lit 4.259 |  |
| 01.P25.C15 015 | FINO A MT.10 DI ALTEZZA-PER I PRIMI 30 GIORNI | mq | € 30,20 | Lit 58.475 |  |
| 01.P25.C15 020 | FINO A MT.10 DI H-PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO | mq | € 3,46 | Lit 6.699 |  |
| 01.P25.C15 025 | FINO A MT.20 DI ALTEZZA-PER I PRIMI 30 GIORNI | mq | € 40,90 | Lit 79.193 |  |
| 01.P25.C15 030 | FINO A MT.20 DI H-PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO | mq | € 5,34 | Lit 10.339 |  |
|  | NOLO DI PIANO DI LAVORO SOSPESO COSTITUITO DA ASSITO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5, COMPRESO IL SOTTOPIANO FORMATO DA STRUTTURA IN TUBO-GIUNTO DI QUALSIASI FORMA E PROGETTO ANCORATO ALL'INTRADOSSO DELLA STRUTTURA DI UN PONTE O VIADOTTO OD ALLE SOVRASTRUTTURE DEGLI STESSI (MARCIAPIEDI, CORNICIONI, PARAPEPPI),COMPRESE LE EVENTUALI OPERE PROTETTIVE COMPLEMENTARI QUALI RETI DI DIVERSA NATURA, TELONI ECC., COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO. LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE ORIZZONTALE PER L'EFFETTIVA SUPERFICIE DEL PIANO DI LAVORO |  |  |  |  |
| 01.P25.C18 005 | PER I PRIMI TRENTA GIORNI | mq | € 40,90 | Lit 79.193 |  |
| 01.P25.C18 010 | PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO | mq | € 5,34 | Lit 10.339 |  |
|  | NOLO DI PIANO DI LAVORO, IN LEGNO, REGOLAMENTARE COMPRESO LA STRUTTURA DI SOSTEGNO, L'APPRONTAMENTO E IL DISARMO SINO A MT.3 DI ALTEZZA PER UN PERIODO DI 30 GIORNI MISURATO IN PROIEZIONE ORIZZONTALE |  |  |  |  |
| 01.P25.C20 005 |  | mq | € 4,15 | Lit 8.035 |  |
|  | NOLO DI PIANO DI LAVORO, IN LEGNO, REGOLAMENTARE PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO, MISURATO IN PROIEZIONE ORIZZONTALE |  |  |  |  |
| 01.P25.C25 005 |  | mq | € 0,55 | Lit 1.064 |  |
|  | BARRIERA COMPOSTA DI CAVALLETTI DI SBARRAMENTO REGOLAMENTARI, SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE, PER OGNI GIORNO DI AFFITTO, COMPRESO OGNI COMPENSO PER IL COLLOCAMENTO, LA MANUTENZIONE E LA RIMOZIONE |  |  |  |  |
| 01.P25.C30 005 |  | ml | € 0,73 | Lit 1.413 |  |
|  | LANTERNA OMOLOGATA, A LUCE ROSSA O GIALLA, PER SEGNALE D'INGOMBRO, ALIMENTATA CON ACCUMULATORE, COMPRESO L'OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO, LA MANO D'OPERA NECESSARIA AL POSIZIONAMENTO E ALLA SORVEGLIANZA NOTTURNA |  |  |  |  |
| 01.P25.C40 005 | PER OGNI NOTTE | cad | € 2,00 | Lit 3.872 |  |
|  | TRANSENNE PER CANTIERI STRADALI DOTATE DI LUCE ROSSA FISSA E GIALLA AD INTERMITTENZA, LUCI GARANTITE DA APPARECCHIATURA AUTOMATICA, CON MONTAGGIO ED INNESTO, VERNICIATE A STRISCIE REGOLAMENTARI BIANCHE E ROSSE, COMPRESO OGNI COMPENSO PER IL COLLOCAMENTO, IL PERFETTO FUNZIONAMENTO, E LA RIMOZIONE, PER OGNI GIORNO D'AFFITTO |  |  |  |  |
| 01.P25.C50 005 |  | ml | € 0,85 | Lit 1.645 |  |
|  | CARROZZONE O CAROVANA PER CUSTODI ATTREZZI E MATERIALI, COMPRESA OGNI SPESA PER IL TRASPORTO SUL LUOGO D'IMPIEGO ED IL SUCCESSIVO RIENTRO |  |  |  |  |
| 01.P25.C60 005 |  | g | € 3,51 | Lit 6.796 |  |
|  | NOLO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE AD INNESTI, ANCORABILE ALLA PARETE, ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO A M.100 CIRCA, AD UNA SOLA COPPIA DI MONTANTI, CON VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO DI ML. 8 AL MINUTO, CARRELLATO E TRAINABILE AD UNA VELOCITA' INFERIORE A 15 KM ORARI |  |  |  |  |
| 01.P25.E00 005 | CON PIANO DI LAVORO DI ML.3,50X1,50-PORT.KG.1000 | g | € 55,50 | Lit 107.462 |  |
|  | MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE AD UNA SOLA COPPIA DI MONTANTI, CON PIANO DI LAVORO DI ML. 3,50X1,50, PORTATA KG 1000 ED ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO A M. 100 CIRCA |  |  |  |  |
| 01.P25.E10 005 | PER LA BASE FINO A M.10 D'ALTEZZA | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |  |
| 01.P25.E10 010 | PER OGNI METRO DI ALTEZZA OLTRE I 10 METRI | ml | € 4,15 | Lit 8.035 |  |
|  | NOLO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE AD INNESTI, ANCORABILE ALLA PARETE, ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO A MT 100 CIRCA, A DUE COPPIE DI MONTANTI, CON VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO DI ML. 4 AL MINUTO, MUNITO DI ELEMENTI TELESCOPICI DISPOSTI SOTTO IL TAVOLAME DA CALPESTIO PER COPRIRE LE RIENTRANZE DEGLI EDIFICI |  |  |  |  |
| 01.P25.E20 005 | CON PIANO DI LAVORO DI ML. 17X1.20-PORT.KG.2000 | g | € 96,90 | Lit 187.624 |  |
|  | NOLO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE AD INNESTI,ANCORABILE ALLA PARETE,ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO MT 100 CIRCA, A TRE COPPIE DI MONTANTI, CON VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO DI ML. 4 AL MINUTO,MUNITO DI ELEMENTI TELESCOPICI DISPOSTI SOTTO IL TAVOLAME DA CALPESTIO PER COPRIRE LE RIENTRANZE DEGLI EDIFICI |  |  |  |  |
| 01.P25.E25 005 | CON PIANO DI LAVORO DI ML.29X1,20-PORT. KG.3400 | g | € 155,00 | Lit 300.121 |  |
|  | MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE A DUE COPPIE DI MONTANTI CON PIANO DI LAVORO DI ML.17X1,20, PORTATA KG. 2000 ED ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO A M. 100 CIRCA |  |  |  |  |
| 01.P25.E30 005 | PER LA BASE FINO A M.10 D'ALTEZZA | cad | € 345,00 | Lit 668.013 |  |
| 01.P25.E30 010 | PER OGNI METRO DI ALTEZZA OLTRE I 10 METRI | ml | € 8,26 | Lit 15.993 |  |
|  | MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE A TRE COPPIE DI MONTANTI CON PIANO DI LAVORO DI ML.29X1,20, PORTATA KG. 3400 ED ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO A M. 100 CIRCA |  |  |  |  |
| 01.P25.E40 005 | PER LA BASE FINO A M.10 D'ALTEZZA | cad | € 517,00 | Lit 1.001.051 |  |
| 01.P25.E40 010 | PER OGNI METRO DI ALTEZZA OLTRE I 10 METRI | ml | € 15,50 | Lit 30.012 |  |
|  | NOLO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE AD INNESTI, ANCORABILE ALLA PARETE, ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO A MT.27 CIRCA, A DUE COPPIE DI MONTANTI, CON VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO DI ML. 4.5 AL MINUTO, MUNITO DI ELEMENTI TELESCOPICI DISPOSTI SOTTO IL TAVOLAME DA CALPESTIO PER COPRIRE LE RIENTRANZE DEGLI EDIFICI |  |  |  |  |
| 01.P25.E80 005 | CON PIANO DI LAVORO DI ML.11X1,2-PORT. KG.900 | g | € 55,10 | Lit 106.688 |  |
|  | MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE A DUE COPPIE DI MONTANTI CON PIANO DI LAVORO DI ML. 11X1,2-PORTATA KG.900 ED ALTEZZA RAGGIUNGIBILE FINO A MT.27 CIRCA |  |  |  |  |
| 01.P25.E90 005 | PER LA BASE FINO A M.10 D'ALTEZZA | cad | € 233,00 | Lit 451.150 |  |
| 01.P25.E90 010 | PER OGNI METRO DI ALTEZZA OLTRE I 10 METRI | ml | € 5,16 | Lit 9.991 |  |

| 01.P26 | TRASPORTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = NOTE ESPLICATIVE: NEL COSTO DEI TRASPORTI SONO DA CONSIDERARSI COMPRESI, OLTRE IL NOLO DELL'AUTOCARRO, TUTTI GLI ONERI CONNESSI PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO QUALI: AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE ECC. |  |  |  |  |
|  | TRASPORTO DI MATERIALI DI SCAVO O DI RIFIUTO AGLI SCARICHI COMPRESO IL CARICO CON PALEGGIO MANUALE |  |  |  |  |
| 01.P26.A10 005 |  | mc | € 18,10 | Lit 35.046 |  |
|  | TRASPORTO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA DAI LUOGHI DI MAGAZZINAGGIO IN TORINO AI CANTIERI DI COSTRUZIONE O VICEVERSA CON QUALUNQUE MEZZO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO |  |  |  |  |
| 01.P26.A20 005 |  | ql | € 1,49 | Lit 2.885 |  |
|  | TRASPORTO DI MATERIE DI SPURGO DAI LUOGHI DI ESTRAZIONE ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE, COMPRESO CARICO, SCARICO E SISTEMAZIONE |  |  |  |  |
| 01.P26.A25 005 | FINO ALLA DISTANZA DI KM 5 | mc | € 8,30 | Lit 16.071 |  |
| 01.P26.A25 010 | PER OGNI KM IN PIU' | mc | € 0,83 | Lit 1.607 |  |
|  | TRASPORTO DI MATERIE DI SCAVO DAI CANTIERI ALLE DISCARICHE, COMPRESO CARICO, SCARICO E SPIANAMENTO NELLE LOCALITA' PREFISSATE DALL'AMMINISTRAZIONE |  |  |  |  |
| 01.P26.A30 005 | A QUALSIASI DISTANZA | mc | € 9,35 | Lit 18.104 |  |
|  | TRASPORTO ENTRO CANTIERE CON CARRIOLA A MANO, COMPRESO IL CARICO A MANO DEL MATERIALE DA TRASPORTARE |  |  |  |  |
| 01.P26.A40 005 |  | mc | € 14,50 | Lit 28.075 |  |
|  | TRASPORTO ALLE DISCARICHE DI MATERIE DI SCAVO CARICATE DIRETTAMENTE SUGLI APPOSITI MEZZI DI TRASPORTO ALL'ATTO STESSO DELL'ESTRAZIONE CON MEZZI MECCANICI (PALA MECCANICA, DRAGA, ESCAVATORE, ECC.) |  |  |  |  |
| 01.P26.A45 005 |  | mc | € 4,95 | Lit 9.584 |  |
|  | TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO ENTRO CANTIERE |  |  |  |  |
| 01.P26.A50 005 |  | mc | € 1,51 | Lit 2.923 |  |
|  | TRASPORTO DI ROTAIE, MASSELLI, GUIDE LASTRONI E PIETRA DA TAGLIO IN GENERE DAL LUOGO DI DEPOSITO AL LUOGO D'IMPIEGO E VICEVERSA, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, E LA GARANZIA CONTRO LE ROTTURE. LA PIETRA DA TAGLIO TRASPORTATA COME SOPRA, PER IL CALCOLO DELLA CUBATURA, SARA' CONSIDERATA DELLO SPESSORE DI CM.14 E 16 PER I MASSELLI DENOMINATI RISPETTIVAMENTE SOTTILI E NORMALI, E DELLO SPESSORE DI CM.22 E 24 PER LE ROTAIE RISPETTIVAMENTE DI LARGHEZZA DI CM.60 E 70, TANTO PER IL MATERIALE NUOVO QUANTO PER QUELLO USATO. PER I CORDONI DENOMINATI DA 30 SARA' CONSIDERATA LA SEZIONE DI CM. 30 X 25. PER LE GUIDE LO SPESSORE SARA' SEMPRE CONSIDERATO DI CM.6 O 9 O 12 E CIOE' UGUALE ALLA LARGHEZZA DELLA PARTE SUPERIOR LAVORATA. PER LE LASTRE DI MARCIAPIEDE IN PIETRA DI LUSERNA LO SPESSORE SARA' CALCOLATO DI CM.12. IL COMPUTO DELLA CUBATURA SARA' FATTO IN BASE AL LA SUPERFICIE EFFETTIVA DEL LASTRICATO O DEI BINARI DI ROTAIE IN OPERA ANCHE SE I LAVORI DI POSA SONO ESEGUITI DAL COMUNE IN ECONOMIA OD A MEZZO DI ALTRA IMPRESA; PER QUANTITATIVI UGUALI O SUPERIORI A MC.3 |  |  |  |  |
| 01.P26.A70 005 | ESCLUSO L'ACCATASTAMENTO | mc | € 22,20 | Lit 42.985 |  |
| 01.P26.A70 010 | COMPRESO L'ACCATASTAMENTO | mc | € 27,50 | Lit 53.247 |  |
|  | TRASPORTO DI SCAPOLI DI CAVA PER LA FORMAZIONE DI MURATURE, DRENAGGI, CUNETTE, ECC. COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO, MISURATO SULL'AUTOCARRO |  |  |  |  |
| 01.P26.A80 005 |  | mc | € 16,90 | Lit 32.722 |  |
|  | TRASPORTO DI MATERIALI DI QUALSIASI GENERE NON COMPRESI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, O CONTENUTI IN SACCHI, FUSTI DI LEGNO O FERRO OD IN IMBALLAGGI QUALSIASI E TRASPORTO DI BARRIERE METALLICHE PROTETTIVE E DI MATERIALI DI PICCOLE DIMENSIONI, BLOCCHETTI DI PORFIDO, ECC., COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO |  |  |  |  |
| 01.P26.A90 005 |  | ql | € 1,42 | Lit 2.749 |  |
|  | CARICO DI MATERIALI SCIOLTI DI QUALSIASI PROVENIENZA SUL MEZZO DI TRASPORTO |  |  |  |  |
| 01.P26.B00 005 | ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO | mc | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
| 01.P26.B00 010 | ESEGUITO A MANO | mc | € 8,10 | Lit 15.683 |  |

| 01.P27 | MATERIALI PER AREE VERDI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISU RATA A METRI 1.00 DA TERRA H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO V=PIANTA FORNITA IN VASO Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE |  |  |  |  |
| 01.P27.A10 005 | ACER CAMPESTRE CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 35,20 | Lit 68.156 |  |
| 01.P27.A10 007 | ACER CAMPESTRE CFR=20-25 HA=2.20 Z | cad | € 252,00 | Lit 487.940 |  |
| 01.P27.A10 010 | ACER CAMPESTRE H=2.00-2.50 VESTITO Z | cad | € 23,60 | Lit 45.695 |  |
| 01.P27.A10 015 | ACER CAMPESTRE H=3.00-3.50 VESTITO Z | cad | € 62,90 | Lit 121.791 |  |
| 01.P27.A10 025 | ACER NEG.VARIETA'ARGENTEOVAR.CFR=10-12 HA=2.00 Z | cad | € 34,60 | Lit 66.994 |  |
| 01.P27.A10 027 | ACER NEG.VARIETA'ARGENTEOVAR.CFR=20-25 HA=2.20 Z | cad | € 215,00 | Lit 416.298 |  |
| 01.P27.A10 030 | ACER NEGUNDO CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 25,20 | Lit 48.794 |  |
| 01.P27.A10 032 | ACER NEGUNDO CFR=20-25 HA=2.20 Z | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |  |
| 01.P27.A10 040 | ACER PLATAN.FAASSEN'S BLACK CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 55,10 | Lit 106.688 |  |
| 01.P27.A10 042 | ACER PLATAN.FAASSEN'S BLACK CFR=20-25 HA=2.50 Z | cad | € 252,00 | Lit 487.940 |  |
| 01.P27.A10 045 | ACER PLATANOIDES CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 01.P27.A10 050 | ACER PLATANOIDES CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 236,00 | Lit 456.959 |  |
| 01.P27.A10 055 | ACER PLATANOIDES GLOBOSUM CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 65,50 | Lit 126.825 |  |
| 01.P27.A10 060 | ACER PLATANOIDES GLOBOSUM CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 273,00 | Lit 528.601 |  |
| 01.P27.A10 065 | ACER PSEUDOPLATANUS CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 01.P27.A10 070 | ACER PSEUDOPLATANUS CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |  |
| 01.P27.A10 075 | ACER RUBRUM;GINNALA;GRISEUM CFR=10-12 HA=2.00 Z | cad | € 78,00 | Lit 151.029 |  |
| 01.P27.A10 080 | ACER RUBRUM;GINNALA;GRISEUM H=3.00-3.50 CESP. Z | cad | € 98,30 | Lit 190.335 |  |
| 01.P27.A10 085 | ACER SACCHARINUM S."WIERI" CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 01.P27.A10 090 | ACER SACCHARINUM S."WIERI" CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 200,00 | Lit 387.254 |  |
| 01.P27.A10 095 | ACER SACCHARINUM S."WIERI" H=2.00-2.50 CESP. Z | cad | € 21,00 | Lit 40.661 |  |
| 01.P27.A10 100 | ACER SACCHARINUM PYRAMIDALE H=3.00-3.50 Z | cad | € 78,60 | Lit 152.190 |  |
| 01.P27.A10 105 | ACER SACCHARINUM IN VARIETA' H=4.00-4.50 CESP. Z | cad | € 93,00 | Lit 180.073 |  |
| 01.P27.A10 110 | AESCULUS HIPPOCASTANUM CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 01.P27.A10 115 | AESCULUS HIPPOCASTANUM CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 173,00 | Lit 334.974 |  |
| 01.P27.A10 125 | AESCULUS X CARNEA "BRIOTII" CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 60,80 | Lit 117.725 |  |
| 01.P27.A10 130 | AESCULUS X CARNEA CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 252,00 | Lit 487.940 |  |
| 01.P27.A10 135 | AILANTHUS GLANDULOSA CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 23,60 | Lit 45.695 |  |
| 01.P27.A10 140 | ALBIZZIA JULIBRISSIN CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |  |
| 01.P27.A10 145 | ALBIZZIA JULIBRISSIN CFR=20-25 HA=2.20 Z | cad | € 205,00 | Lit 396.935 |  |
| 01.P27.A10 150 | ALNUS GLUTINOSA;INCANA CFR=10-12 Z | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |  |
| 01.P27.A10 155 | BETULA PENDULA "YOUNGII" CFR=10-12 Z | cad | € 60,30 | Lit 116.757 |  |
| 01.P27.A10 160 | BETULA VERRUCOSA PENDULA CFR=10-12 Z | cad | € 39,90 | Lit 77.257 |  |
| 01.P27.A10 165 | BETULA VERRUCOSA PENDULA CFR=20-25 Z | cad | € 179,00 | Lit 346.592 |  |
| 01.P27.A10 170 | BETULA VERRUCOSA H=3.50-4.00 CESP 3-4 TRONCHI Z | cad | € 68,20 | Lit 132.053 |  |
| 01.P27.A10 175 | CARPINUS BETULUS CFR=10-12 Z | cad | € 74,40 | Lit 144.058 |  |
| 01.P27.A10 180 | CARPINUS BETULUS CFR=20-25 Z | cad | € 215,00 | Lit 416.298 |  |
| 01.P27.A10 185 | CARPINUS BETULUS H=1.00-1.50 R=3 CESP. Z | cad | € 9,43 | Lit 18.259 |  |
| 01.P27.A10 190 | CARPINUS BETULUS H=2.50-3.00 R=3 CESP. Z | cad | € 39,90 | Lit 77.257 |  |
| 01.P27.A10 195 | CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS H=1.50-2.00 Z | cad | € 35,40 | Lit 68.543 |  |
| 01.P27.A10 200 | CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS H=2.50-3.00 Z | cad | € 69,70 | Lit 134.958 |  |
| 01.P27.A10 205 | CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS H=4.00-4.50 Z | cad | € 241,00 | Lit 466.641 |  |
| 01.P27.A10 210 | CASTANEA SATIVA CFR=10-12 Z | cad | € 50,90 | Lit 98.556 |  |
| 01.P27.A10 215 | CASTANEA SATIVA H=2.00-2.50 R=3 CESP Z | cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 01.P27.A10 220 | CATALPA BIGNONIOIDES CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 35,70 | Lit 69.124 |  |
| 01.P27.A10 225 | CATALPA BIGNONIOIDES CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 189,00 | Lit 365.955 |  |
| 01.P27.A10 230 | CATALPA BUNGEI CFR=10-12 Z | cad | € 42,00 | Lit 81.323 |  |
| 01.P27.A10 235 | CELTIS AUSTRALIS CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 39,90 | Lit 77.257 |  |
| 01.P27.A10 240 | CELTIS AUSTRALIS CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 205,00 | Lit 396.935 |  |
| 01.P27.A10 245 | CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM H=2.00-2.50 Z | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |  |
| 01.P27.A10 250 | CERCIS SILIQUASTRUM CFR=10-12 HA=2.00 Z | cad | € 48,20 | Lit 93.328 |  |
| 01.P27.A10 255 | CERCIS SILIQUASTRUM CFR=18-20 HA=2.20 Z | cad | € 226,00 | Lit 437.597 |  |
| 01.P27.A10 260 | CERCIS SILIQUASTRUM H=2.00-2.50 3R Z | cad | € 73,40 | Lit 142.122 |  |
| 01.P27.A10 265 | CORYLUS AVELLANA H=2.00-2.50 R=3 Z | cad | € 38,30 | Lit 74.159 |  |
| 01.P27.A10 270 | CORYLUS M."PURPUREA" H=2.00-2.50 R=3 Z | cad | € 78,60 | Lit 152.190 |  |
| 01.P27.A10 275 | CRATAEGUS IN VARIETA' CFR=10-12 HA=2.00 Z | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |  |
| 01.P27.A10 280 | CRATAEGUS IN VARIETA' CFR=18-20 HA=2.20 Z | cad | € 210,00 | Lit 406.616 |  |
| 01.P27.A10 285 | DYOSPIROS LOTUS CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 28,30 | Lit 54.796 |  |
| 01.P27.A10 290 | FAGUS S.ASPENIFOLIA PENDULA H=2.00-2.50 Z | cad | € 78,60 | Lit 152.190 |  |
| 01.P27.A10 295 | FAGUS SYLVATICA CFR=10-12 Z | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |  |
| 01.P27.A10 300 | FAGUS SYLVATICA CFR=20-25 Z | cad | € 459,00 | Lit 888.747 |  |
| 01.P27.A10 305 | FAGUS SYLVATICA PURP.PEND.TRICOLOR H=2.00-2.50 Z | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |  |
| 01.P27.A10 310 | FAGUS SYLVATICA PURPUREA H=2.00-2.50 Z | cad | € 62,90 | Lit 121.791 |  |
| 01.P27.A10 315 | FRAXINUS EXCELSIOR "PENDULA" CFR=10-12 Z-V | cad | € 51,90 | Lit 100.492 |  |
| 01.P27.A10 320 | FRAXINUS EXCELSIOR IN VAR.CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 28,30 | Lit 54.796 |  |
| 01.P27.A10 325 | FRAXINUS EXCELSIOR CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 168,00 | Lit 325.293 |  |
| 01.P27.A10 327 | FRAXINUS ORNUS CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 255,00 | Lit 493.748 |  |
| 01.P27.A10 330 | GINKGO BILOBA CFR=10-12 Z | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |  |
| 01.P27.A10 335 | GINKGO BILOBA CFR=20-25 Z | cad | € 262,00 | Lit 507.302 |  |
| 01.P27.A10 340 | GLEDITSIA TRIACANTOS CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |  |
| 01.P27.A10 345 | GLEDITSIA T.INERMIS SUNBURST CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |  |
| 01.P27.A10 347 | GLEDITSIA T.INERMIS SUNBURST CFR=20-25 HA=3.00 Z | cad | € 283,00 | Lit 547.964 |  |
| 01.P27.A10 350 | JUGLANS NIGRA CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |  |
| 01.P27.A10 355 | JUGLANS NIGRA CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |  |
| 01.P27.A10 360 | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |  |
| 01.P27.A10 365 | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 257,00 | Lit 497.621 |  |
| 01.P27.A10 370 | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA H=2.50-3.00 R=3 CESP Z | cad | € 47,20 | Lit 91.391 |  |
| 01.P27.A10 375 | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA H=4.00-4.50 R=3 CESP Z | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |  |
| 01.P27.A10 385 | LIRIODENDRON TULIPIFERA CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 47,70 | Lit 92.360 |  |
| 01.P27.A10 390 | LIRIODENDRON TULIPIFERA CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 262,00 | Lit 507.302 |  |
| 01.P27.A10 395 | MAGNOLIA GRANDIFLORA GALL. H=1.75-2.00 Z | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |  |
| 01.P27.A10 400 | MAGNOLIA GRANDIFLORA GALL. H=2.50-3.00 Z | cad | € 205,00 | Lit 396.935 |  |
| 01.P27.A10 410 | MAGNOLIA GRANDIFLORA GALL. H=4.50-5.00 Z | cad | € 681,00 | Lit 1.318.599 |  |
| 01.P27.A10 412 | MAGNOLIA X SOULANGEANA CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 94,30 | Lit 182.590 |  |
| 01.P27.A10 415 | MELIA AZEDARAK CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 01.P27.A10 420 | MORUS ALBA; M.A.PEND; M.PLATAN. CFR=10-12 Z | cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 01.P27.A10 425 | MORUS ALBA; M.A.PEND; M.PLATAN. CFR=18-20 Z | cad | € 129,00 | Lit 249.778 |  |
| 01.P27.A10 430 | OSTRYA CARPINIFOLIA CFR=10-12 Z | cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 01.P27.A10 435 | PAULOWNIA IMPERIALIS CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
| 01.P27.A10 440 | PAULOWNIA IMPERIALIS CFR=18-20 HA=3.50 Z | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |  |
| 01.P27.A10 445 | PLATANUS ACER.;OCC.;ORIENT. CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 27,30 | Lit 52.860 |  |
| 01.P27.A10 450 | PLATANUS ACER.;OCC.;ORIENT. CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |  |
| 01.P27.A10 455 | PLATANUS ACER.;OCC.;ORIENT. CFR=30-35 HA=4.00 Z | cad | € 252,00 | Lit 487.940 |  |
| 01.P27.A10 460 | POPULUS ALBA CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 21,00 | Lit 40.661 |  |
| 01.P27.A10 465 | POPULUS NIGRA PYRAM. H=3.00-3.50 Z/RN | cad | € 21,00 | Lit 40.661 |  |
| 01.P27.A10 467 | POPULUS NIGRA PYRAMIDALIS CFR=18-20 | cad | € 62,90 | Lit 121.791 |  |
| 01.P27.A10 470 | PRUNUS AVIUM FL. PLENA H=2.00-2.50 | cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 01.P27.A10 475 | PRUNUS AVIUM;SERR.;SUBHIRT. CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 34,10 | Lit 66.026 |  |
| 01.P27.A10 480 | PRUNUS AVIUM;SERR.;SUBHIRT. CFR=20-25 HA=2.20 Z | cad | € 184,00 | Lit 356.273 |  |
| 01.P27.A10 485 | PRUNUS PISSARDI, P.P.NIGRA CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 01.P27.A10 490 | PRUNUS PISSARDI P.P.NIGRA CFR=20-25 HA=2.50 Z | cad | € 210,00 | Lit 406.616 |  |
| 01.P27.A10 500 | PTEROCARIA FRAXINIFOLIA H=3.00-3.50 R=3-5 CESP Z | cad | € 85,20 | Lit 164.970 |  |
| 01.P27.A10 505 | QUERCUS ILEX CFR=10-12 Z | cad | € 69,70 | Lit 134.958 |  |
| 01.P27.A10 510 | QUERCUS ROB.,Q.PETR.,Q.CER. CFR=10-12 Z | cad | € 47,20 | Lit 91.391 |  |
| 01.P27.A10 515 | QUERCUS ROB.,Q.PETR.,Q.CERR. CFR=20-25 Z | cad | € 283,00 | Lit 547.964 |  |
| 01.P27.A10 520 | QUERCUS ROBUR PYRAM. H=2.00-2.50 Z | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |  |
| 01.P27.A10 525 | QUERCUS ROBUR PYRAM. H=3.00-3.50 Z | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |  |
| 01.P27.A10 530 | QUERCUS ROBUR PYRAM. H=4.50-5.00 Z | cad | € 420,00 | Lit 813.233 |  |
| 01.P27.A10 535 | QUERCUS RUBRA, Q.PALUSTRIS CFR=10-12 Z | cad | € 47,20 | Lit 91.391 |  |
| 01.P27.A10 540 | QUERCUS RUBRA, Q.PALUSTRIS CFR=20-25 Z | cad | € 289,00 | Lit 559.582 |  |
| 01.P27.A10 545 | ROBINIA P.FRISIA UMB.BES.HYSP. CFR=10-12 Z | cad | € 33,60 | Lit 65.058 |  |
| 01.P27.A10 550 | ROBINIA P.FRISIA UMB.BES.HYSP. CFR=20-25 Z | cad | € 173,00 | Lit 334.974 |  |
| 01.P27.A10 555 | ROBINIA PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS H=3.00-3.50 Z | cad | € 21,00 | Lit 40.661 |  |
| 01.P27.A10 560 | ROBINIA PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS CFR=20-25 Z | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |  |
| 01.P27.A10 565 | SALIX ALBA;BABYLONICA; CAPREA CFR=10-12 VEST. 2 | cad | € 25,70 | Lit 49.762 |  |
| 01.P27.A10 570 | SALIX ALBA;BABYLONICA; CAPREA CFR=18-20 | cad | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P27.A10 575 | SOPHORA JAPONICA CFR=10-12 Z | cad | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
| 01.P27.A10 580 | SOPHORA JAPONICA CFR=20-25 Z | cad | € 226,00 | Lit 437.597 |  |
| 01.P27.A10 585 | SOPHORA JAPONICA PENDULA CFR=10-12 Z | cad | € 43,00 | Lit 83.259 |  |
| 01.P27.A10 587 | SOPHORA JAPONICA PENDULA CFR=20-25 Z | cad | € 257,00 | Lit 497.621 |  |
| 01.P27.A10 590 | SORBUS DOMEST. S.AUCUP. S.ARIA CFR=10-12 Z | cad | € 47,20 | Lit 91.391 |  |
| 01.P27.A10 592 | SORBUS DOMEST. S.AUCUP. S.ARIA CFR=18-20 Z | cad | € 168,00 | Lit 325.293 |  |
| 01.P27.A10 595 | STERCULIA PLATANIFOLIA CFR=10-12 Z | cad | € 42,00 | Lit 81.323 |  |
| 01.P27.A10 600 | TAMARIX PARVIFLORA, T.GALLICA CFR=10-12 Z | cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 01.P27.A10 605 | TILIA CORD.;G.SPIRE;TOMENT. CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 01.P27.A10 610 | TILIA CORD.;G.SPIRE;TOMENT. CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 205,00 | Lit 396.935 |  |
| 01.P27.A10 615 | TILIA HYBRIDA ARG. CFR=10-12 HA=2.20 Z | cad | € 28,30 | Lit 54.796 |  |
| 01.P27.A10 620 | TILIA HYBRIDA ARG. CFR=20-25 HA=3.50 Z | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |  |
| 01.P27.A10 630 | ULMUS MONT.PEND. ZELKOVA CRENATA H=2.50-3.00 Z | cad | € 52,40 | Lit 101.460 |  |
| 01.P27.A10 635 | ULMUS PUMILA U.CARPIN. U.MONTANA CFR=10-12 Z | cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 01.P27.A10 640 | ULMUS PUMILA U.CARPIN. U.MONTANA CFR=20-25 Z | cad | € 173,00 | Lit 334.974 |  |
|  | FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA |  |  |  |  |
| 01.P27.A20 005 | ABIES ALBA A.PECTINATA H=2.00-2.50 Z | cad | € 55,10 | Lit 106.688 |  |
| 01.P27.A20 010 | ABIES ALBA A.PECTINATA H=3.00-3.50 Z | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |  |
| 01.P27.A20 025 | ABIES NORD;MANNIANA;CONCOLOR H=2.00-2.50 Z | cad | € 197,00 | Lit 381.445 |  |
| 01.P27.A20 030 | ABIES NORD;MANNIANA;CONCOLOR H=3.00-3.50 Z | cad | € 420,00 | Lit 813.233 |  |
| 01.P27.A20 035 | ABIES PINSAPO GLAUCA H=1.50-1.75 Z | cad | € 173,00 | Lit 334.974 |  |
| 01.P27.A20 040 | ARAUCARIA IMBRICATA H=2.00-2.50 Z/V | cad | € 393,00 | Lit 760.954 |  |
| 01.P27.A20 045 | CEDRUS ATLANTICA;AUREA;GLAUCA H=1.75-2.00 Z | cad | € 64,50 | Lit 124.889 |  |
| 01.P27.A20 050 | CEDRUS ATLANTICA;GLAUCA H=2.00-2.50 Z | cad | € 86,50 | Lit 167.487 |  |
| 01.P27.A20 060 | CEDRUS ATLANTICA GLAUCA H=4.00-4.50 Z | cad | € 289,00 | Lit 559.582 |  |
| 01.P27.A20 065 | CEDRUS ATLANTICA GLAUCA PENDULA H=2.00-2.50 Z | cad | € 86,50 | Lit 167.487 |  |
| 01.P27.A20 070 | CEDRUS ATLANTICA INVERSA PENDULA H=3.00-3.50 Z | cad | € 181,00 | Lit 350.464 |  |
| 01.P27.A20 075 | CEDRUS ATLANTICA, C.LIBANI H=2.00-2.50 Z | cad | € 73,40 | Lit 142.122 |  |
| 01.P27.A20 085 | CEDRUS ATLANTICA, C.LIBANI H=4.00-4.50 Z | cad | € 268,00 | Lit 518.920 |  |
| 01.P27.A20 090 | CEDRUS ATLANTICA C.LIBANI H=5.00-6.00 Z | cad | € 514,00 | Lit 995.242 |  |
| 01.P27.A20 095 | CEDRUS DEODARA H=2.00-2.50 Z | cad | € 62,90 | Lit 121.791 |  |
| 01.P27.A20 100 | CEDRUS DEODARA H=3.00-3.50 Z | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |  |
| 01.P27.A20 110 | CEDRUS DEODARA H=4.50-5.00 Z | cad | € 393,00 | Lit 760.954 |  |
| 01.P27.A20 115 | CEDRUS DEODARA INV.PEND. H=2.00-2.50 Z | cad | € 68,20 | Lit 132.053 |  |
| 01.P27.A20 120 | CEDRUS DEODARA INV.PEND. H=3.00-3.50 Z | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |  |
| 01.P27.A20 125 | CEPHALOTAXUS FORTUNEI C.DRUPACEA H=1.50-2.00 Z/V | cad | € 205,00 | Lit 396.935 |  |
| 01.P27.A20 130 | CHAMAECYPARIS LAW.C.ALL.,C.STEW. H=2.00-2.50 Z | cad | € 51,90 | Lit 100.492 |  |
| 01.P27.A20 135 | CHAMAECYPARIS LAW.ELWOODII H=1.00-1.25 Z | cad | € 24,70 | Lit 47.825 |  |
| 01.P27.A20 140 | CHAMAECYPARIS OBT.NANA GRAC. H=0.50-0.60 Z | cad | € 49,80 | Lit 96.426 |  |
| 01.P27.A20 145 | CHAMAECYPARIS LAW.COLUMNARIS H=0.80-1.00 Z | cad | € 30,40 | Lit 58.862 |  |
| 01.P27.A20 150 | CRYPTOMERIA JAP.GLOBOSA NANA H=0.50-0.60 Z | cad | € 31,50 | Lit 60.992 |  |
| 01.P27.A20 155 | CRYPTOMERIA JAPONICA ELEGANS H=1.75-2.00 Z | cad | € 89,10 | Lit 172.521 |  |
| 01.P27.A20 160 | CRYPTOMERIA JAPONICA ELEGANS H=2.50 3.00 Z | cad | € 160,00 | Lit 309.803 |  |
| 01.P27.A20 165 | CRYPTOMERIA JAPONICA ELEGANS H=1.50-1.75 V | cad | € 47,20 | Lit 91.391 |  |
| 01.P27.A20 170 | CUPRESSOCYPARIS LEILL.,C.L.AUREA H=1.00-1.25 Z | cad | € 9,43 | Lit 18.259 |  |
| 01.P27.A20 175 | CUPRESSOCYPARIS LEILL.,C.L.AUREA H=2.00-2.50 Z | cad | € 28,30 | Lit 54.796 |  |
| 01.P27.A20 180 | CUPRESSOCYPARIS LEILL.,C.L.AUREA H=3.00-3.50 Z | cad | € 73,90 | Lit 143.090 |  |
| 01.P27.A20 190 | CUPRESSUS SEMPERV.PYRAM.;MACROC.H=4.00-4.50 Z | cad | € 166,00 | Lit 321.420 |  |
| 01.P27.A20 195 | CUPRESSUS SEMPERV.PYRAM.;MACROC.H=1.75-2.00 Z | cad | € 28,30 | Lit 54.796 |  |
| 01.P27.A20 200 | CUPRESSUS SEMPERV.PYRAM.;MACROC.H=2.50-3.00 Z | cad | € 55,10 | Lit 106.688 |  |
| 01.P27.A20 210 | JUNIPERUS COMM.HIBERNICA H=1.00-1.,25 Z | cad | € 17,90 | Lit 34.659 |  |
| 01.P27.A20 215 | JUNIPERUS COMM.HIBERNICA H=1.75-2.00 Z | cad | € 47,20 | Lit 91.391 |  |
| 01.P27.A20 220 | JUNIPERUS COMMUNIS H=1.00-1.25 Z | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |  |
| 01.P27.A20 225 | JUNIPERUS COMMUNIS H=2.00-2.50 Z | cad | € 34,90 | Lit 67.575 |  |
| 01.P27.A20 230 | JUNIPERUS SABINA TAMARISC. H=0.50-0.60 Z | cad | € 16,80 | Lit 32.529 |  |
| 01.P27.A20 235 | JUNIPERUS SIN. PFITZERIANA VAR DC=0.4-0.6 Z/V=24 | cad | € 9,43 | Lit 18.259 |  |
| 01.P27.A20 240 | JUNIPERUS SIN. PFITZERIANA VAR DC=0.80-1.00 Z/V | cad | € 34,90 | Lit 67.575 |  |
| 01.P27.A20 245 | JUNIPERUS VIRGINIANA SKYROCKET H=1.00-1.25 Z | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
| 01.P27.A20 250 | JUNIPERUS VIRGINIANA SKYROCKET H=2.00-2.50 Z | cad | € 33,60 | Lit 65.058 |  |
| 01.P27.A20 255 | LARIX DECIDUA, L.LEPTOLEPIS H=2.50-3.00 Z | cad | € 52,40 | Lit 101.460 |  |
| 01.P27.A20 260 | LIBOCEDRUS DECURRENS H=2.50-3.00 Z | cad | € 83,90 | Lit 162.453 |  |
| 01.P27.A20 265 | LIBOCEDRUS DECURRENS H=3.50-4.00 Z | cad | € 189,00 | Lit 365.955 |  |
| 01.P27.A20 270 | LIBOCEDRUS DECURRENS AUREUS H=2.00-2.50 Z | cad | € 118,00 | Lit 228.479 |  |
| 01.P27.A20 275 | METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES H=1.75-2.00 Z | cad | € 29,90 | Lit 57.894 |  |
| 01.P27.A20 280 | METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES H=2.50-3.00 Z | cad | € 60,30 | Lit 116.757 |  |
| 01.P27.A20 285 | METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES H=3.50-4.00 Z | cad | € 124,00 | Lit 240.097 |  |
| 01.P27.A20 295 | PICEA ABIES EXCELSA H=0.80-1.00 Z/V | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |  |
| 01.P27.A20 300 | PICEA ABIES EXCELSA H=1.75-2.00 Z/V | cad | € 33,10 | Lit 64.090 |  |
| 01.P27.A20 310 | PICEA ABIES EXCELSA H=3.50-4.00 Z | cad | € 179,00 | Lit 346.592 |  |
| 01.P27.A20 315 | PICEA ABIES INVERSA PENDULA H=1.75-2.00 Z | cad | € 68,20 | Lit 132.053 |  |
| 01.P27.A20 320 | PICEA GLAUCA ALBERTIANA CONICA H=0.80-1.00 Z/V | cad | € 27,80 | Lit 53.828 |  |
| 01.P27.A20 325 | PICEA GLAUCA ALBERTIANA CONICA H=1.25-1.50 Z/V | cad | € 52,40 | Lit 101.460 |  |
| 01.P27.A20 330 | PICEA GLAUCA KOSTERIANA H=2.00-2.50 Z | cad | € 278,00 | Lit 538.283 |  |
| 01.P27.A20 335 | PICEA GLAUCA PUNGENS "HOOPSII" H=1.50-1.75 Z | cad | € 184,00 | Lit 356.273 |  |
| 01.P27.A20 340 | PICEA NIDIFORMIS H=0.40-0.50 Z/V | cad | € 26,20 | Lit 50.730 |  |
| 01.P27.A20 345 | PINUS MONT.,P.UNC., P.MUGUS H=0.50-0.60 Z/V | cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 01.P27.A20 350 | PINUS NIGRA AUSTRIACA H=1.75-2.00 Z | cad | € 73,40 | Lit 142.122 |  |
| 01.P27.A20 355 | PINUS NIGRA AUSTRIACA H=2.50-3.00 Z | cad | € 168,00 | Lit 325.293 |  |
| 01.P27.A20 360 | PINUS NIGRA AUSTRIACA H=3.50-4.00 Z | cad | € 283,00 | Lit 547.964 |  |
| 01.P27.A20 365 | PINUS STROBUS, P.EXCELSA H=1.75-2.00 Z | cad | € 59,80 | Lit 115.788 |  |
| 01.P27.A20 370 | PINUS STROBUS, P.EXCELSA H=2.50-3.00 Z | cad | € 94,30 | Lit 182.590 |  |
| 01.P27.A20 375 | PINUS SYLVESTRIS H=1.75-2.00 Z | cad | € 73,40 | Lit 142.122 |  |
| 01.P27.A20 380 | PINUS SYLVESTRIS H=2.50-3.00 Z | cad | € 168,00 | Lit 325.293 |  |
| 01.P27.A20 385 | PINUS SYLVESTRIS H=3.50-4.00 Z | cad | € 278,00 | Lit 538.283 |  |
| 01.P27.A20 390 | PSEUDOTSUGA MENZIESII H=2.50-3.00 Z | cad | € 60,30 | Lit 116.757 |  |
| 01.P27.A20 395 | SEQUOIA SEMPERVIRENS H=2.50-3.00 Z | cad | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 01.P27.A20 400 | SEQUOIADENDRON GIGANTEUM H=1.75-2.00 Z | cad | € 121,00 | Lit 234.288 |  |
| 01.P27.A20 405 | TAXODIUM DISTICHUM H=1.75-2.00 Z | cad | € 44,60 | Lit 86.357 |  |
| 01.P27.A20 410 | TAXODIUM DISTICHUM H=2.50-3.00 Z | cad | € 89,10 | Lit 172.521 |  |
| 01.P27.A20 415 | TAXUS BACCATA H=1.00-1.25 Z | cad | € 42,00 | Lit 81.323 |  |
| 01.P27.A20 420 | TAXUS BACCATA H=1.75-2.00 Z | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |  |
| 01.P27.A20 425 | TAXUS BACCATA A CONO H=1.75-2.00 Z | cad | € 226,00 | Lit 437.597 |  |
| 01.P27.A20 430 | TAXUS HIBERNICA, T.H.AUREA, H=1.00-1.25 Z | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |  |
| 01.P27.A20 435 | TAXUS HIBERNICA, T.H.AUREA, H=1.50-1.75 Z | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |  |
| 01.P27.A20 440 | THUYA OCCID. RHEINGOLD H=0.40-0.50 Z | cad | € 15,80 | Lit 30.593 |  |
| 01.P27.A20 445 | THUYA OCCID. SMARAGD H=1.25-1.50 Z | cad | € 22,10 | Lit 42.791 |  |
| 01.P27.A20 450 | THUYA OCCID.PYRAM.,T.PLICATA H=1.75-2.00 Z | cad | € 29,40 | Lit 56.926 |  |
| 01.P27.A20 455 | THUYA OCCID.PYRAM.,T.PLICATA H=2.25-2.50 Z | cad | € 70,80 | Lit 137.087 |  |
| 01.P27.A20 460 | THUYA ORIENT.PYRAM.AUREA H=1.75-2.00 Z | cad | € 44,10 | Lit 85.389 |  |
| 01.P27.A20 465 | THUYA ORIENT.PYRAM.AUREA H=2.50-3.00 Z | cad | € 99,60 | Lit 192.852 |  |
| 01.P27.A20 470 | TSUGA CANAD.-T.HETEROPH. H=2.00-2.50 Z | cad | € 86,50 | Lit 167.487 |  |
|  | FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI Z=FORNITO IN ZOLLA V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA |  |  |  |  |
| 01.P27.A30 005 | ABELIA RUPESTRIS-A. GRANDIF. H=0.80-1.00 R=5 V/Z | cad | € 12,90 | Lit 24.977 |  |
| 01.P27.A30 010 | ACER JAPONIC AUREUM-ACONITIFOL. DC=0.40-0.50 Z/V | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |  |
| 01.P27.A30 015 | ACER JAPONIC AUREUM-ACONITIFOL. DC=0.60-0.80 Z/V | cad | € 47,20 | Lit 91.391 |  |
| 01.P27.A30 020 | ACER JAPONIC AUREUM-ACONITIFOL. DC=1.00-1.25 Z | cad | € 97,00 | Lit 187.818 |  |
| 01.P27.A30 025 | ACER PALMATUM DA INN. IN VARIETA' H=0.80-1.00 Z | cad | € 26,20 | Lit 50.730 |  |
| 01.P27.A30 030 | ACER PALMATUM DA INN. IN VARIETA' H=1.50-1.75 Z | cad | € 86,50 | Lit 167.487 |  |
| 01.P27.A30 035 | ACER PALMATUM DA SEME H=1.50-1.75 Z | cad | € 52,40 | Lit 101.460 |  |
| 01.P27.A30 040 | AMELANCHIER CANADENSIS H=1.25-1.50 R=5 Z/V | cad | € 20,50 | Lit 39.693 |  |
| 01.P27.A30 045 | AUCUBA JAPONICA IN VARIETA' H=0.40-0.60 V | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P27.A30 050 | AUCUBA JAPONICA H=1.00-1.20 V | cad | € 42,00 | Lit 81.323 |  |
| 01.P27.A30 055 | AZALEA JAPONICA IN VARIETA' H=0.40-0.50 V | cad | € 22,10 | Lit 42.791 |  |
| 01.P27.A30 060 | AZALEA JAPONICA IN VARIETA' H=0.60-0.70 V | cad | € 70,00 | Lit 135.538 |  |
| 01.P27.A30 065 | AZALEA PONTICA E A.MOLLIS H=0.40-0.50 V | cad | € 27,30 | Lit 52.860 |  |
| 01.P27.A30 070 | BERBERIS JUL. B.DARW. B.BUX. H=0.6-0.8 R=5 V | cad | € 6,81 | Lit 13.185 |  |
| 01.P27.A30 075 | BERBERIS JUL. B.DARW. B.BUX. H=1.00-1.25 R=5 V | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |  |
| 01.P27.A30 080 | BERBERIS THUMBERGII IN VAR. H=0.60-0.80 R=5 Z/V | cad | € 3,14 | Lit 6.079 |  |
| 01.P27.A30 085 | BERBERIS THUMBERGII IN VAR. H=1.00-1.25 R=5 V | cad | € 10,50 | Lit 20.330 |  |
| 01.P27.A30 090 | BUDDLEJA DAVIDII IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 V | cad | € 7,86 | Lit 15.219 |  |
| 01.P27.A30 095 | BUXUS PUMILA NANA H=0.30-0.35 R=3 Z | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |  |
| 01.P27.A30 100 | BUXUS SEMPER.,B.ROTUND. H=0.80-1.00 R=5 Z | cad | € 18,90 | Lit 36.595 |  |
| 01.P27.A30 105 | BUXUS SEMPERV.,B.ROTUND. H=0.40-0.50 R=5 Z | cad | € 7,86 | Lit 15.219 |  |
| 01.P27.A30 110 | BUXUS SEMPERVIRENS A CONO H=1.20-1.40 Z/V | cad | € 86,50 | Lit 167.487 |  |
| 01.P27.A30 115 | CALLICARPA GIRALDIANA H=1.00-1.25 R=3 V=26 | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |  |
| 01.P27.A30 120 | CALLUNA VULGARIS V=18 | cad | € 5,76 | Lit 11.152 |  |
| 01.P27.A30 125 | CAMELLIA JAPONICA IN VARIETA' H=0.80-1.00 Z/V | cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 01.P27.A30 130 | CAMELLIA JAPONICA IN VARIETA' H=1.25-1.50 Z/V | cad | € 89,10 | Lit 172.521 |  |
| 01.P27.A30 135 | CAMELLIA SASANQUA H=0.80-1.00 Z/V | cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 01.P27.A30 145 | CARYOPTERIS IN VARIETA' H=1.00-1.25 Z/V | cad | € 7,86 | Lit 15.219 |  |
| 01.P27.A30 150 | CEANOTHUS IN VARIETA' H=1.00-1.25 Z/V | cad | € 7,86 | Lit 15.219 |  |
| 01.P27.A30 155 | CHAENOMELES JAP.IN VAR. H=1.00-1.25 R=3 Z | cad | € 12,90 | Lit 24.977 |  |
| 01.P27.A30 160 | CHOISYA TERNATA H=0.30-0.40 R=3 V | cad | € 5,76 | Lit 11.152 |  |
| 01.P27.A30 165 | CHYMONANTHUS PRAECOX;FLORIDUS H=1.00-1.25 R=3 Z | cad | € 19,40 | Lit 37.563 |  |
| 01.P27.A30 170 | CITRUS TRIPTERA H=1.00-1.25 Z | cad | € 19,80 | Lit 38.338 |  |
| 01.P27.A30 175 | CLERODENDRON TRICHOTOMUM H=1.00-1.25 Z | cad | € 11,90 | Lit 23.041 |  |
| 01.P27.A30 177 | CLERODENDRON TRICHOTOMUM H=1.25-1.50 V | cad | € 31,50 | Lit 60.992 |  |
| 01.P27.A30 180 | CLERODENDRON TRICHOTOMUM H=2.00-2.50 Z | cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 01.P27.A30 185 | CORNUS ALBA IN VARIETA' H=0.6-0.8 R=5 V | cad | € 6,81 | Lit 13.185 |  |
| 01.P27.A30 190 | CORNUS CONTROV.VARIEGATA H=1.00-1.25 Z | cad | € 47,20 | Lit 91.391 |  |
| 01.P27.A30 195 | CORNUS FLORIDA KOUSA VAR. H=1.00-1.25 Z | cad | € 47,20 | Lit 91.391 |  |
| 01.P27.A30 200 | CORNUS MAS-CORNUS SANG. H=1.00-1.25 Z | cad | € 13,70 | Lit 26.526 |  |
| 01.P27.A30 210 | CORYLUS AVELL.,C.A. PURP. H=1.00-1.25 R=3 Z | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
| 01.P27.A30 215 | CORYLUS AVELL.CONTORTA H=1.00-1.25 Z | cad | € 33,80 | Lit 65.445 |  |
| 01.P27.A30 220 | COTINUS COGGYGRIA IN VAR. H=1.00-1.25 Z | cad | € 15,80 | Lit 30.593 |  |
| 01.P27.A30 223 | COTONEASTER SAL;FRAN;WAT H=0.60-0.80 R=3 V | cad | € 4,71 | Lit 9.119 |  |
| 01.P27.A30 225 | COTONEASTER SAL;FRAN;WAT H=1.00-1.25 R=3-5 Z/V | cad | € 10,50 | Lit 20.330 |  |
| 01.P27.A30 230 | CRATAEGUS OXYACANTHA MONOGYNA H=0.80-1.00 R=3 Z | cad | € 7,60 | Lit 14.715 |  |
| 01.P27.A30 235 | CYTISUS SCOP.-C.HYBRIDUS VAR. H=0.6-0.8 R=5 Z/V | cad | € 4,71 | Lit 9.119 |  |
| 01.P27.A30 240 | DEUTZIA IN VARIETA' H=0.8-1.00 R=3 V | cad | € 7,86 | Lit 15.219 |  |
| 01.P27.A30 245 | ELEAGNUS EBBINGEI IN VAR. H=0.80-1.00 R=5 V | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |  |
| 01.P27.A30 250 | ELEAGNUS PUNGENS "MAC.AUREA" H=0.80-1.00 R=3 V | cad | € 34,60 | Lit 66.994 |  |
| 01.P27.A30 255 | ERICA CARNEA IN VARIETA' V=18 | cad | € 4,71 | Lit 9.119 |  |
| 01.P27.A30 260 | ESCALLONIA MACRANTHA H=1.00-1.25 R=3 V | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |  |
| 01.P27.A30 265 | EUONIMUS EUROPAEUS-E.ALATUS H=1.00-1.25 R=3 Z | cad | € 26,20 | Lit 50.730 |  |
| 01.P27.A30 270 | EUONIMUS JAPONICUS IN VARIETA' H=0.6-0.8 R=3 Z/V | cad | € 14,70 | Lit 28.463 |  |
| 01.P27.A30 275 | EXOCORDA RACEMOSA H=0.60-0.80 R=3 Z/V | cad | € 4,98 | Lit 9.642 |  |
| 01.P27.A30 280 | FORSYTHIA IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=5 Z/V | cad | € 6,29 | Lit 12.179 |  |
| 01.P27.A30 285 | HAMAMELIS MOLLIS H=0.80-1.00 R=5 Z/V | cad | € 37,80 | Lit 73.191 |  |
| 01.P27.A30 290 | HYBISCUS SIRIACUS IN VAR. CFR=8-10 ALBER. Z | cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 01.P27.A30 295 | HYBISCUS SIRIACUS IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z | cad | € 17,30 | Lit 33.497 |  |
| 01.P27.A30 300 | HYDRANGEA HORTENSIS IN VAR. H=0.6-0.8 R=5 Z/V | cad | € 6,29 | Lit 12.179 |  |
| 01.P27.A30 305 | HYDRANGEA MICR;QUERC;PANIC. H=0.4-0.6 R=3-5 V | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |  |
| 01.P27.A30 310 | HYPERICUM HIDCOTE,H.MOSER. V=18 R=3 | cad | € 4,71 | Lit 9.119 |  |
| 01.P27.A30 315 | HYPPOPHAE RAMNOIDES H=1.00-1.25 R=3 Z/V | cad | € 8,80 | Lit 17.039 |  |
| 01.P27.A30 320 | ILEX AQUIF.VARIEG., I.A.VAN TOL H=1.00-1.25 Z | cad | € 70,80 | Lit 137.087 |  |
| 01.P27.A30 325 | ILEX AQUIFOLIUM I.A.VAN TOL H=1.00-1.25 R=3 Z/V | cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 01.P27.A30 330 | JASMINUM NUDIFLORUM H=1.00-1.25 R=5 V | cad | € 8,38 | Lit 16.225 |  |
| 01.P27.A30 335 | KALMIA LATIFOLIA V=18 | cad | € 9,95 | Lit 19.265 |  |
| 01.P27.A30 340 | KERRIA JAPONICA PLEN. H=1.00-1.25 R=3 V | cad | € 6,81 | Lit 13.185 |  |
| 01.P27.A30 345 | KOLKWITZIA AMABILIS H=1.00-1.25 R=5 V | cad | € 9,43 | Lit 18.259 |  |
| 01.P27.A30 350 | LABURNUM ANAGYR.IN VAR. H=1.25-1.50 R=3 CESP Z | cad | € 20,50 | Lit 39.693 |  |
| 01.P27.A30 355 | LABURNUM ANAGYROIDES H=2.00-2.50 R=3 Z | cad | € 78,60 | Lit 152.190 |  |
| 01.P27.A30 360 | LAGERSTROEMIA INDICA H=1.00-1.25 R=3 CESP Z | cad | € 11,80 | Lit 22.847 |  |
| 01.P27.A30 370 | LAGERSTROEMIA INDICA H=2.00-2.50 R=3 CESP Z | cad | € 59,80 | Lit 115.788 |  |
| 01.P27.A30 375 | LAGERSTROEMIA INDICA CFR=6-8 ALB Z | cad | € 31,50 | Lit 60.992 |  |
| 01.P27.A30 380 | LAGERSTROEMIA INDICA CFR=14-16 ALB Z | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |  |
| 01.P27.A30 385 | LAURUS NOBILIS H=1.00-1.25 R=3 V | cad | € 10,50 | Lit 20.330 |  |
| 01.P27.A30 390 | LAURUS NOBILIS H=2.00-2.50 R=3 Z | cad | € 42,00 | Lit 81.323 |  |
| 01.P27.A30 395 | LAURUS NOBILIS ALB. DC=0.60-0.80 Z/V | cad | € 65,50 | Lit 126.825 |  |
| 01.P27.A30 397 | LAURUS NOBILIS ALB. A PALLA DC=0.40-0.50 Z | cad | € 78,60 | Lit 152.190 |  |
| 01.P27.A30 400 | LAURUS NOBILIS A CONO H=1.75-2.00 Z/V | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |  |
| 01.P27.A30 405 | LESPEDEZA THUMBERGII V=13 R=3 | cad | € 4,19 | Lit 8.112 |  |
| 01.P27.A30 410 | LIGUSTRUM JAPON.,L.J.AUREUM H=1.00-1.25 R=3 Z | cad | € 10,50 | Lit 20.330 |  |
| 01.P27.A30 415 | LIGUSTRUM JAPON.,L.J.AUREUM CFR=10-12 Z | cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 01.P27.A30 425 | LIGUSTRUM OVALIF.-L.SINENSIS H=1.00-1.20 Z/RN | cad | € 1,68 | Lit 3.252 |  |
| 01.P27.A30 430 | MAGNOLIA STELLATA, M.OBOVATA H=1.00-1.25 R=5 Z | cad | € 42,00 | Lit 81.323 |  |
| 01.P27.A30 435 | MAGNOLIA X SOULANG.IN VAR. H=1.25-1.50 R=5 Z | cad | € 28,30 | Lit 54.796 |  |
| 01.P27.A30 445 | MAGNOLIA X SOULANG.IN VAR. H=2.50-3.00 R=5 Z | cad | € 129,00 | Lit 249.778 |  |
| 01.P27.A30 450 | MAHONIA AQUIF., M.JAPONICA H=0.40-0.60 R=3 V | cad | € 7,86 | Lit 15.219 |  |
| 01.P27.A30 455 | MAHONIA AQUIF., M.JAPONICA H=0.8-1.00 R=3 V | cad | € 15,50 | Lit 30.012 |  |
| 01.P27.A30 460 | MALUS FLORIBUNDA, M.ALDEN. H=1.00-1.25 R=3 Z | cad | € 8,38 | Lit 16.225 |  |
| 01.P27.A30 465 | MALUS FLORIBUNDA, M.ALDEN. H=2.00-2.50 R=3 Z | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |  |
| 01.P27.A30 470 | MALUS FLORIBUNDA- M.ALDEN. CFR=10-12 ALB Z | cad | € 65,50 | Lit 126.825 |  |
| 01.P27.A30 475 | NANDINA DOMESTICA H=0.6-0.8 R=5 V | cad | € 13,90 | Lit 26.914 |  |
| 01.P27.A30 480 | NANDINA DOMESTICA H=1.00-1.25 R=5 V | cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 01.P27.A30 485 | NERIUM OLEANDER IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z/V | cad | € 15,80 | Lit 30.593 |  |
| 01.P27.A30 490 | OSMANTHUS AQUIF., O.ILICIF. H=1.00-1.25 Z | cad | € 18,40 | Lit 35.627 |  |
| 01.P27.A30 495 | PHILADELPHUS IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 V | cad | € 9,95 | Lit 19.265 |  |
| 01.P27.A30 500 | PHOTINIA FRASERI RED ROBIN H=1.00-1.25 R=3 V | cad | € 19,40 | Lit 37.563 |  |
| 01.P27.A30 505 | PHYLLOSTACHIS IN VAR. H=1.50-2.00 R=5 V | cad | € 27,30 | Lit 52.860 |  |
| 01.P27.A30 510 | PIERIS JAPONICA IN VAR. H=0.30-0.40 V | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |  |
| 01.P27.A30 515 | PITTOSPORUM TOBIRA H=1.00-1.25 Z/V | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |  |
| 01.P27.A30 520 | POTENTILLA FRUTICOSA IN VAR. H=0.30-0.40 R=5 V | cad | € 3,93 | Lit 7.609 |  |
| 01.P27.A30 525 | PRUNUS LAUROCERASUS H=0.60-0.80 R=3 V | cad | € 4,98 | Lit 9.642 |  |
| 01.P27.A30 530 | PRUNUS LAUROCERASUS H=1.00-1.25 R=3 Z | cad | € 7,33 | Lit 14.192 |  |
| 01.P27.A30 535 | PRUNUS LAUROCERASUS H=1.50-1.75 R=3 V | cad | € 26,20 | Lit 50.730 |  |
| 01.P27.A30 540 | PRUNUS LAUROCERASUS H=1.75-2.00 R=3 Z | cad | € 20,50 | Lit 39.693 |  |
| 01.P27.A30 545 | PRUNUS PISSARDI NIGRA; CISTENA H=1.25-1.50 R=3 Z | cad | € 12,10 | Lit 23.428 |  |
| 01.P27.A30 550 | PRUNUS SERRUL.-P.TRILOBA H=1.00-1.25 R=3 V | cad | € 16,80 | Lit 32.529 |  |
| 01.P27.A30 555 | PUNICA GRANATUM IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z | cad | € 12,90 | Lit 24.977 |  |
| 01.P27.A30 560 | PUNICA GRANATUM IN VARIETA' H=1.50-1.75 R=3 V | cad | € 42,00 | Lit 81.323 |  |
| 01.P27.A30 570 | PYRACANTHA IN VARIETA' H=1.00-1.20 R=1 V=18 | cad | € 3,93 | Lit 7.609 |  |
| 01.P27.A30 575 | PYRACANTHA IN VARIETA' H=0.6-0.8 R=1 V=13 | cad | € 1,89 | Lit 3.659 |  |
| 01.P27.A30 580 | RHODODENDRON HYBR-R.PONT.IN VAR. H=0.5-0.6 Z/V | cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 01.P27.A30 582 | RHODODENDRON HYBR-R.PONT.IN VAR. H=0.3-0.4 Z/V | cad | € 18,40 | Lit 35.627 |  |
| 01.P27.A30 585 | RHUS TYPHINA IN VARIETA' H=1.00-1.25 Z | cad | € 17,30 | Lit 33.497 |  |
| 01.P27.A30 590 | RUSCUS ACULEATUS- R.HYPOGL. H=0.20-0.30 V | cad | € 5,76 | Lit 11.152 |  |
| 01.P27.A30 595 | SAMBUCUS NIGRA H=1.00-1.25 R=3 Z | cad | € 7,39 | Lit 14.309 |  |
| 01.P27.A30 600 | SKIMMIA JAPONICA IN VARIETA' H=0.40-0.60 V | cad | € 20,00 | Lit 38.725 |  |
| 01.P27.A30 605 | SPARTIUM JUNCEUM V=18 | cad | € 3,93 | Lit 7.609 |  |
| 01.P27.A30 610 | SPIRAEA BUMALDA IN VAR. H=0.50-0.60 R=5 V=18 | cad | € 3,93 | Lit 7.609 |  |
| 01.P27.A30 615 | SPIRAEA LANC.-S.VH.-S.REEV. H=0.80-1.00 R=5 V=20 | cad | € 5,76 | Lit 11.152 |  |
| 01.P27.A30 620 | SYMPHORICARPOS ALBUS-S.ORBIC. H=0.40-0.50 V=18 | cad | € 3,40 | Lit 6.583 |  |
| 01.P27.A30 625 | SYRINGA VULGARIS IN VARIETA' H=0.80-1.00 Z/V | cad | € 15,80 | Lit 30.593 |  |
| 01.P27.A30 630 | VIBURNUM CARL.;BURK.;OPULUS H=0.80-1.00 R=3 Z/V | cad | € 15,80 | Lit 30.593 |  |
| 01.P27.A30 635 | VIBURNUM RITID.;TINUS;LUCIDUM H=1.00-1.25 R=3 Z | cad | € 22,10 | Lit 42.791 |  |
| 01.P27.A30 640 | VITEX AGNUS CASTUS H=1.00-1.25 R=3 Z | cad | € 5,42 | Lit 10.494 |  |
| 01.P27.A30 645 | WEIGELIA FLORIDA IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z/V | cad | € 7,60 | Lit 14.715 |  |
|  | FORNITURA COMPRESO LO SCARICO ED IL TRASPORTO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE RAMPICANTI ZOLLATE. H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA V= PIANTA FORNITA IN VASO |  |  |  |  |
| 01.P27.A40 005 | AKEBIA QUINATA H=1.50-2.00 R=3 Z/V | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |  |
| 01.P27.A40 010 | BIGNONIA CAPENS;CAPR;TWEED H=1.50-2.00 R=3 Z/V | cad | € 17,40 | Lit 33.691 |  |
| 01.P27.A40 015 | CLEMATIS IN VARIETA' H=1.50-2.00 R=3 Z/V | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |  |
| 01.P27.A40 020 | HEDERA HELIX IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 V | cad | € 5,70 | Lit 11.036 |  |
| 01.P27.A40 025 | HEDERA IN VARIETA' H=1.50-2.00 R=3 V | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |  |
| 01.P27.A40 030 | HYDRANGEA PETIOLARIS H=0.80-1.00 R=3 V | cad | € 15,80 | Lit 30.593 |  |
| 01.P27.A40 035 | LONICERA IN VARIETA' H=1.50-2.00 R=2-3 V | cad | € 7,37 | Lit 14.270 |  |
| 01.P27.A40 040 | PARTHENOCYSSUS QUINQUAEF;TRICUS H=1.5-2 R=3 Z/V | cad | € 6,19 | Lit 11.985 |  |
| 01.P27.A40 045 | POLYGONUM BALDSCHUANICUM H=1.50-2.00 R=3 Z/V | cad | € 6,19 | Lit 11.985 |  |
| 01.P27.A40 050 | RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES H=1.50-2.00 R=3 V | cad | € 29,60 | Lit 57.313 |  |
| 01.P27.A40 055 | WISTERIA SINENSIS H=1.50-2.00 R=3 Z/V | cad | € 8,95 | Lit 17.329 |  |
|  | FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA V=PIANTA FORNITA IN VASO |  |  |  |  |
| 01.P27.A50 005 | AJUGA REPTANS IN VAR. V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 010 | ALYSSUM SAXATILE V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 015 | ARABIS CAUCASICA IN VAR. V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 020 | ARMERIA MARITIMA V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 025 | ASTER DUMOSUS,A.NOVI-BELGI V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 030 | ASTILBE IN VARIETA' V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 035 | AUBRETIA DELTOIDEA IN VAR. V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 040 | BERBERIS CANDIDULA V=18 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 01.P27.A50 045 | BERBERIS INT.WALLICH'S PURPLE V=18 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 01.P27.A50 050 | BERBERIS MEDIA,B.HYBR.,B.OTTAW. V=18 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 01.P27.A50 055 | BERBERIS THUMB.IN VAR. V=18 | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |  |
| 01.P27.A50 060 | BERGENIA CORDIFOLIA V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 065 | CAMPANULA CARP.,C.PORTEN.,C.LATIF. V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 070 | CEANOTHUS THYRSIF. REPENS V=15 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 01.P27.A50 075 | CERASTIUM TOMENTOSUM V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 080 | CERATOSTIGMA WILLMOTTIANUM V=18 | cad | € 4,08 | Lit 7.899 |  |
| 01.P27.A50 085 | CINERARIA MARITIMA V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 090 | CONVALLARIA JAPONICA,C.MAJALIS V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 095 | COTONEASTER DAMM.CORAL BEAUTY V=13 | cad | € 1,90 | Lit 3.678 |  |
| 01.P27.A50 100 | COTONEASTER DAMMERI IN VAR. V=13 | cad | € 2,32 | Lit 4.492 |  |
| 01.P27.A50 105 | COTONEASTER SALIC.IN VAR. V=13 | cad | € 1,90 | Lit 3.678 |  |
| 01.P27.A50 110 | CRYPTOMERIA JAP.GLOBOSA NANA V=15 | cad | € 16,20 | Lit 31.367 |  |
| 01.P27.A50 115 | CYTISUS PRAECOX IN VAR. V=15 | cad | € 3,17 | Lit 6.137 |  |
| 01.P27.A50 120 | CYTISUS SCOP. HYBR. IN VAR. V=18 | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |  |
| 01.P27.A50 125 | DIANTHUS DELT.,D.GRATIAN.,D.PLUM. V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 130 | EVONIMUS FORT.EM.GOLD,E.F.EM.GAIETY V=13 | cad | € 2,04 | Lit 3.949 |  |
| 01.P27.A50 135 | FESTUCA GLAUCA V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 140 | GENISTA LYDIA,G.PILOSA V=18 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 01.P27.A50 145 | HEDERA HELIX HIBERNICA,H.H.CRISPA V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 150 | HELIANTHEMUM NUMMULARIUM V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 155 | HERNIARIA GLABRA V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 160 | HOSTA SIEBOLD.,H.FORTUNEI V=9 | cad | € 1,76 | Lit 3.407 |  |
| 01.P27.A50 165 | HOTTUINIA CORDATA CHAMALEON V=9 | cad | € 0,77 | Lit 1.490 |  |
| 01.P27.A50 170 | HYPERICUM CALICINUM,H.POLIPHYLLUM V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 175 | IBERIS SEMPERVIRENS V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 180 | JUNIPERUS COMM.REPANDA V=18 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 01.P27.A50 185 | JUNIPERUS HORIZONTALIS IN VAR. V=18 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 01.P27.A50 190 | JUNIPERUS PROC.,J.SABINA,J.SQUAM.IN VAR. V=18 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 01.P27.A50 195 | JUNIPERUS X MEDIA IN VAR. V=18 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 01.P27.A50 200 | JUNIPERUS X MEDIA IN VAR. V=24 | cad | € 10,30 | Lit 19.943 |  |
| 01.P27.A50 205 | LAMIUM GALEOBDOLON V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 210 | LAVANDULA VERA,L.ANGUST. V=18 | cad | € 2,67 | Lit 5.169 |  |
| 01.P27.A50 215 | LAVATERA OLBIA ROSEA V=18 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 01.P27.A50 220 | LEUCOTHOE SCARLETTA,L.RAINBOW V=18 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 01.P27.A50 225 | LONICERA NITIDA,L.PILEATA IN VAR. V=13 | cad | € 1,90 | Lit 3.678 |  |
| 01.P27.A50 230 | MAZUS REPENS V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 235 | MESEMBRYANTHEMUM COOPERI V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 240 | OENOTHERA MISSOURIENSIS V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 245 | OXALIS FLORIBUNDA V=9 | cad | € 0,77 | Lit 1.490 |  |
| 01.P27.A50 250 | PACHYSANDRA TERMINALIS V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 255 | PHLOX SUBULATA IN VAR. V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 260 | PLUMBAGO LARPENTAE V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 265 | POTENTILLA AUREA V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 270 | POTENTILLA FRUTICOSA IN VAR. V=18 | cad | € 3,17 | Lit 6.137 |  |
| 01.P27.A50 275 | PRUNUS LAUROC.O.LUYKEN.,P.L.ZABEL. V=18 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 01.P27.A50 280 | PYRACANTHA IN VAR. V=13 | cad | € 1,97 | Lit 3.814 |  |
| 01.P27.A50 285 | REINECKEA CARNEA V=9 | cad | € 0,67 | Lit 1.297 |  |
| 01.P27.A50 290 | SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS V=15 | cad | € 4,58 | Lit 8.868 |  |
| 01.P27.A50 295 | SALIX REPENS V=18 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 01.P27.A50 300 | SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS V=9 | cad | € 2,67 | Lit 5.169 |  |
| 01.P27.A50 305 | SARCOCOCCA HUMILIS,S.RUSCIFOLIA V=18 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 01.P27.A50 310 | SEDUM ACRE,S.SPURIUM V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 315 | SPIRAEA JAPONICA IN VAR. V=18 | cad | € 3,38 | Lit 6.544 |  |
| 01.P27.A50 320 | STEPHANANDRA CRISPA V=15 | cad | € 2,67 | Lit 5.169 |  |
| 01.P27.A50 325 | SYMPHORICARPOS CH.HANCOCK V=13 | cad | € 1,90 | Lit 3.678 |  |
| 01.P27.A50 330 | THYMUS SERPYLLUM IN VAR. V=9 | cad | € 1,06 | Lit 2.052 |  |
| 01.P27.A50 335 | VINCA MAJOR IN VAR. V=13 | cad | € 1,90 | Lit 3.678 |  |
| 01.P27.A50 340 | VINCA MINOR IN VAR. V=9 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P27.A50 345 | WEIGELIA FLORIDA IN VAR. V=18 | cad | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
|  | FORNITURA DI ROSAI, ESENTI DA MALATTIE, BEN RAMIFICATI, FORNITI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI |  |  |  |  |
| 01.P27.A60 005 | ROSAI AD ALBERELLO IN VAR. H=1.00-1.25 Z/V | cad | € 21,70 | Lit 42.017 |  |
| 01.P27.A60 010 | ROSAI BOTANICI DA INNESTO IN VAR. R=3-4 RN | cad | € 7,04 | Lit 13.631 |  |
| 01.P27.A60 015 | ROSAI BOTANICI DA INNESTO IN VAR. R=3-4 V=20 | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |  |
| 01.P27.A60 020 | ROSAI COPRIS.DA INNESTO IN VAR. FORZA EXTRA RN | cad | € 3,80 | Lit 7.357 |  |
| 01.P27.A60 025 | ROSAI COPRISUOLO DA TALEA IN VAR. R=3-4 V=10 | cad | € 5,28 | Lit 10.223 |  |
| 01.P27.A60 030 | ROSAI DA TAGLIO IN VARIETA' R=3-4 RN/Z | cad | € 3,80 | Lit 7.357 |  |
| 01.P27.A60 035 | ROSAI RAMPIC.INNEST IN VAR. H=1.00-1.25 R=3 Z/RN | cad | € 7,04 | Lit 13.631 |  |
|  | FORNITURA DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO |  |  |  |  |
| 01.P27.A70 005 | AGERATUM MEXICANUM IN VARIETA' V=10 F1 | cad | € 0,46 | Lit 890 |  |
| 01.P27.A70 010 | BEGONIA SEMPERFLORENS IN VARIETA' V=10 | cad | € 0,46 | Lit 890 |  |
| 01.P27.A70 015 | BEGONIA TUBEROSA IN VARIETA' V=13 | cad | € 2,32 | Lit 4.492 |  |
| 01.P27.A70 020 | CANNA INDICA IN VARIETA' (RIZOMA) | cad | € 1,48 | Lit 2.865 |  |
| 01.P27.A70 025 | CHRYSANTHEMUM COREANUM V=18-22 A CESP. | cad | € 7,74 | Lit 14.986 |  |
| 01.P27.A70 030 | CINERARIA IN VARIETA' V=10 | cad | € 0,63 | Lit 1.219 |  |
| 01.P27.A70 035 | COLEUS IN VAR.F1 V=10 | cad | € 0,62 | Lit 1.200 |  |
| 01.P27.A70 040 | IMPATIENS WALLERIANA IN VAR.F1 V=10 | cad | € 0,66 | Lit 1.277 |  |
| 01.P27.A70 045 | PELARGONIUM PELTATUM V=14 | cad | € 2,72 | Lit 5.266 |  |
| 01.P27.A70 050 | PELARGONIUM ZONALE IN VAR. V=14 | cad | € 2,72 | Lit 5.266 |  |
| 01.P27.A70 055 | PETUNIA IN VARIETA' V=10 | cad | € 0,58 | Lit 1.123 |  |
| 01.P27.A70 060 | SALVIA SPLENDENS IN VAR. F1 V=10 | cad | € 0,46 | Lit 890 |  |
| 01.P27.A70 065 | TAGETES IN VAR. F1 V=10 | cad | € 0,46 | Lit 890 |  |
| 01.P27.A70 070 | TULIPANO IN VAR. BULBO CFR CM. 12 | cad | € 0,25 | Lit 484 |  |
| 01.P27.A70 075 | VIOLA TRICOLOR F1 Z | cad | € 0,27 | Lit 522 |  |
| 01.P27.A70 080 | VIOLA TRICOLOR F1 V=10 | cad | € 0,42 | Lit 813 |  |
|  | MISCUGLIO PER TAPPETO ERBOSO BIFITA: POA BENSUNFESTUCA RUBRA COMMUTATA ENJOY |  |  |  |  |
| 01.P27.B00 005 | CONFEZIONATO | kg | € 10,90 | Lit 21.105 |  |
|  | MISCUGLIO DI SEMENTI GRAMINACEE CONFETTATE PER PRATI ORNAMENTALI SOLEGGIATI: FESTUCA RUBRA LIROUGE 20% FESTUCA RUBRA RAPID 20% FESTUCA TRICHOPHYLLA DAWSON 10% LOLIUM PERENNE HUNTER 10% LOLIUM PERENNE SCORE 20% POA BARON 10% POA COMPACT 10% |  |  |  |  |
| 01.P27.B05 005 | IN SACCHI | kg | € 4,88 | Lit 9.448 |  |
|  | MISCUGLIO DI SEMENTI GRAMINACEE CONFETTATE PER IMPIANTI SPORTIVI: LOLIUM INGLESE HUNTER 25% LOLIUM INGLESE SCORE 20% POA PRATENSIS COMPACT 20% POA PRATENSIS BARON 20% POA PRATENSIS PARADE 15% |  |  |  |  |
| 01.P27.B10 005 | IN SACCHI | kg | € 4,96 | Lit 9.603 |  |
|  | MISCUGLIO DI SEMENTI GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' A RAPIDO SVILUPPO, IDONEO ALLA RIGENERAZIONE DI VECCHI PRATI O CAMPI SPORTIVI A RAPIDO SVILUPPO: LOLIUM PERENNE LORETTA 40% LOLIUM PERENNE LISABELLE 30% LOLIUM PERENNE MONDIAL 30% |  |  |  |  |
| 01.P27.B15 005 | IN SACCHI | kg | € 8,24 | Lit 15.954 |  |
|  | MISCUGLIO DI SEMENTI GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' PER LA RIGENERAZIONE DI SUPERFICI ANCHE SPORTIVE MOLTO CALPESTATE: LOLIUM PERENNE LORETTA 40% LOLIUM PERENNE MONDIAL 30% LOLIUM PERENNE LISABELLE 27% POA SUPINA SUPRA 3% |  |  |  |  |
| 01.P27.B20 005 | IN SACCHI | kg | € 11,30 | Lit 21.879 |  |
|  | MISCUGLIO DI GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' PER LA SEMINA DI PRATI, PARCHI DI RAPPRESENTANZA, GIARDINI ANCHE FORTEMENTE CALPESTATI: FESTUCA RUBRA COMMUTATA LIFALLA 15% FESTUCA RUBRA TRICHOPHYLLA ESTICA 15% LOLIUM PERENNE LORETTA 25% LOLIUM PERENNE LISABELLE 15% POA PRATENSIS CYNTHIA 15% POA PRATENSIS JULIA 15% |  |  |  |  |
| 01.P27.B25 005 | IN SACCHI | kg | € 10,10 | Lit 19.556 |  |
|  | MISCUGLIO DI SPECIE GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' PER PRATI CALPESTATI ED AREE VERDI ESTENSIVE: AGROSTIS CAPILLARIS HIGHLAND 10% FESTUCA RUBRA COMMUTATA LIFALLA 30% FESTUCA RUBRA NOVORUBRA 25% FESTUCA RUBRA TRICHOPHYLLA LIPROSA 20% LOLIUM PERENNE MONDIAL 5% POA PRATENSIS GERONIMO 10% |  |  |  |  |
| 01.P27.B30 005 | IN SACCHI | kg | € 9,91 | Lit 19.188 |  |
|  | MISCUGLIO ORNAMENTALE DI SPECIE VARIE A TAGLIA BASSA: AGROSTIS TENUIS HIGHLAND 3% FESTUCA OVINA DURIUSCOLA 22% FESTUCA RUBRA COMMUTATA LIFALLA 30% FESTUCA RUBRA TRICHOPHYLLA APROSA 20% LOLIUM PERENNE MONDIAL 5% POA PRATENSIS GERONIMO 10% FIORI (ACHILLEA M.- LOTUS C.- BORAGO O.CAMPANULA R.- DIORITHUS D.- GALIUM V.VIOLA O.- ECC.) 10% |  |  |  |  |
| 01.P27.B35 005 | IN SACCHI | kg | € 31,10 | Lit 60.217 |  |
|  | MISCUGLIO DI SEMENTI GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' PER NUOVI IMPIANTI ERBOSI SU SUPERFICI SPORTIVE ESTREMAMENTE UTILIZZATE: LOLIUM PERENNE LORETTA 40% LOLIUM PERENNE LISABELLE 20% POA PRATENSIS JULIA 17% POA PRATENSIS CYNTHIA 10% POA PRATENSIS SASKIA 10% POA SUPINA SUPRA 3% |  |  |  |  |
| 01.P27.B40 005 | IN SACCHI | kg | € 12,40 | Lit 24.009 |  |
|  | ZOLLE ERBOSE |  |  |  |  |
| 01.P27.B60 005 |  | mq | € 7,74 | Lit 14.986 |  |
|  | PALI TUTORI STAGIONATI, SCORTECCIATI ED APPUNTITI DELLA LUNGHEZZA DA MT. 3.50 A MT. 5.00 |  |  |  |  |
| 01.P27.C00 005 | DEL DIAMETRO MEDIO DI CM. 6-8 | cad | € 5,04 | Lit 9.758 |  |
|  | PALI TUTORI PER PIANTE, IN LEGNO DI PINO, TORNITI ED IMPREGNATI A PRESSIONE CON SALI DI RAME |  |  |  |  |
| 01.P27.C10 005 | DIAMETRO CM. 6 - LUNGHEZZA CM. 220 | ml | € 2,90 | Lit 5.615 |  |
| 01.P27.C10 010 | DIAMETRO CM. 8 - LUNGHEZZA CM. 300/400 | ml | € 4,16 | Lit 8.054 |  |
| 01.P27.C10 015 | DIAMETRO CM.10 - LUNGHEZZA CM. 300/400 | ml | € 5,33 | Lit 10.320 |  |
|  | SMEZZOLE PER IL FISSAGGIO DI PALI TUTORI, IN LEGNO DI PINO, TORNITE ED IMPREGNATE A PRESSIONE CON SALI DI RAME |  |  |  |  |
| 01.P27.C30 005 | SEMIDIAMETRO CM. 6 - LUNGHEZZA CM. 220 | ml | € 1,70 | Lit 3.291 |  |
| 01.P27.C30 010 | SEMIDIAMETRO CM. 8 - LUNGHEZZA CM. 300/400 | ml | € 2,32 | Lit 4.492 |  |
| 01.P27.C30 015 | SEMIDIAMETRO CM.10 - LUNGHEZZA CM. 300/400 | ml | € 2,90 | Lit 5.615 |  |
|  | LEGACCI PER PIANTE COSTITUITI DA FILATI INTRECCIATI DI COCCO, BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTISTRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25 |  |  |  |  |
| 01.P27.C50 005 | SPESSORE CM. 5 | ml | € 0,41 | Lit 793 |  |
| 01.P27.C50 010 | SPESSORE CM. 7 | ml | € 0,70 | Lit 1.355 |  |
| 01.P27.C50 015 | SPESSORE CM. 9 | ml | € 0,81 | Lit 1.568 |  |
|  | LEGACCI PER PIANTE, IN MATERIALE PLASTICO |  |  |  |  |
| 01.P27.C60 005 | ALTEZZA MM. 35 | ml | € 0,23 | Lit 445 |  |
|  | CONCIMI AZOTATI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI |  |  |  |  |
| 01.P27.D00 005 | SOLFATO AMMONICO 20-21% | kg | € 0,14 | Lit 271 |  |
| 01.P27.D00 010 | NITRATO AMMONICO 26% | kg | € 0,18 | Lit 348 |  |
| 01.P27.D00 015 | NITRATO DI CALCIO 15-16% | kg | € 0,15 | Lit 290 |  |
| 01.P27.D00 020 | UREA AGRICOLA 46% | kg | € 0,22 | Lit 425 |  |
| 01.P27.D00 025 | CALCIOCIANAMIDE | kg | € 0,60 | Lit 1.161 |  |
|  | CONCIMI POTASSICI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI |  |  |  |  |
| 01.P27.D05 005 | SOLFATO POTASSICO 50-52% | kg | € 0,31 | Lit 600 |  |
| 01.P27.D05 010 | SOLFATO POTASSICO MAGNESIACO | kg | € 0,32 | Lit 619 |  |
| 01.P27.D05 015 | CLORURO POTASSICO 60-62% | kg | € 0,23 | Lit 445 |  |
| 01.P27.D05 020 | SALE POTASSICO 40% | kg | € 0,20 | Lit 387 |  |
|  | CONCIMI FOSFATICI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINO DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI |  |  |  |  |
| 01.P27.D10 005 | PERFOSFATO MINERALE 19-21% | kg | € 0,14 | Lit 271 |  |
| 01.P27.D10 010 | SUPERFOSFATO TRIPLO | kg | € 0,27 | Lit 522 |  |
| 01.P27.D10 015 | SCORIE THOMAS | kg | € 0,19 | Lit 367 |  |
|  | CONCIMI COMPLESSI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI |  |  |  |  |
| 01.P27.D15 005 | 12-12-12 | kg | € 0,23 | Lit 445 |  |
| 01.P27.D15 010 | 15-15-15 | kg | € 0,25 | Lit 484 |  |
| 01.P27.D15 015 | 5-15-30 | kg | € 0,24 | Lit 464 |  |
| 01.P27.D15 020 | 8-24-24 | kg | € 0,28 | Lit 542 |  |
| 01.P27.D15 025 | 20-10-10 | kg | € 0,25 | Lit 484 |  |
| 01.P27.D15 030 | 11-22-16 | kg | € 0,31 | Lit 600 |  |
| 01.P27.D15 035 | 25-10-0 | kg | € 0,25 | Lit 484 |  |
| 01.P27.D15 040 | 18-46 | kg | € 0,27 | Lit 522 |  |
| 01.P27.D15 045 | 12-6-18 + MG | kg | € 0,27 | Lit 522 |  |
| 01.P27.D15 050 | 20-10-10 | kg | € 0,28 | Lit 542 |  |
|  | CONCIME MINERALE COMPOSTO, A LENTA CESSIONE, PER LA CURA DEGLI ALBERI |  |  |  |  |
| 01.P27.D20 005 | 10-8-18+4 | kg | € 1,98 | Lit 3.833 |  |
|  | CONCIME FOGLIARE STIMOLATORE DELLA CRESCITA VEGETATIVA |  |  |  |  |
| 01.P27.D25 005 | 30-10-10 | lt | € 3,39 | Lit 6.563 |  |
| 01.P27.D25 010 | 20-20-20 | lt | € 3,41 | Lit 6.602 |  |
| 01.P27.D25 015 | 9-15-30 | lt | € 3,41 | Lit 6.602 |  |
| 01.P27.D25 020 | 12-48-8 | lt | € 3,95 | Lit 7.648 |  |
|  | CONCIME FOGLIARE A BASE DI ALGHE NERE, APPORTATORE DI MACRO E MICRO ELEMENTI |  |  |  |  |
| 01.P27.D30 005 |  | lt | € 19,90 | Lit 38.531 |  |
|  | CONCIME ORGANICO NATURALE PROVENIENTE DA BIOMASSA FUNGINA |  |  |  |  |
| 01.P27.D35 005 |  | kg | € 1,50 | Lit 2.904 |  |
|  | CONCIME ORGANICO AZOTATO A BASE DI COLATICCIO E SOSTANZE UMICHE |  |  |  |  |
| 01.P27.D40 005 |  | kg | € 3,72 | Lit 7.202 |  |
|  | FERTILIZZANTE MINERALE BILANCIATO PER TAPPETI ERBOSI |  |  |  |  |
| 01.P27.D50 005 | 20-5-8+2 | kg | € 1,83 | Lit 3.543 |  |
|  | FERTILIZZANTE GRANULARE A CESSIONE CONTROLLATA PER TAPPETI ERBOSI E PARCHI |  |  |  |  |
| 01.P27.D55 005 | 14-0-19+3 | kg | € 1,49 | Lit 2.885 |  |
|  | FERTILIZZANTE AZOTATO AD AZIONE PROLUNGATA PER PRATI ANCHE FORTEMENTE SFRUTTATI |  |  |  |  |
| 01.P27.D60 005 | 32-0-0 | kg | € 2,76 | Lit 5.344 |  |
|  | AMMENDANTE ORGANICO, PRIVO DI TERRA, ADATTO A COLTURE DI PIENO CAMPO |  |  |  |  |
| 01.P27.D70 005 | SFUSO | kg | € 0,09 | Lit 174 |  |
|  | AMMENDANTE ORGANICO PELLETTATO, PRIVO DI TERRA, A LENTA CESSIONE, CON ALMENO IL 90% DI S.O., ADATTO A COLTURE DI PIENO CAMPO |  |  |  |  |
| 01.P27.D75 005 | SFUSO | kg | € 0,12 | Lit 232 |  |
|  | AMMENDANTE ORGANICO NATURALE CORRETTIVO COMPOSTO DA UNA MISCELA DI ESTRATTI UMICI IN SOSPENSIONE |  |  |  |  |
| 01.P27.D80 005 | A BASE DI FERRO | lt | € 23,90 | Lit 46.276 |  |
|  | COMPOST DI ELEVATA QUALITA' PROVENIENTE DAL TRAT TAMENTO DI RIFIUTI, SELEZIONATI ALLA FONTE, AD ELEVATA MATRICE ORGANICA (RIFIUTI VERDI, FANGHI URBANI ED INDUSTRIALI DI BUONA QUALITA' MISCELATI CON SCARTI LEGNOSI, RIFIUTI MERCATALI, RIFIUTI ORGANICI DI MENSE E RISTORANTI, FRAZIONE ORGANICA DELLE UTENZE DOMESTICHE) |  |  |  |  |
| 01.P27.D85 005 | SFUSO | ql | € 3,79 | Lit 7.338 |  |
| 01.P27.D85 010 | IN SACCHI DA LT. 50 | ql | € 4,32 | Lit 8.364 |  |
|  | LETAME MATURO DI ORIGINE EQUINA E/O BOVINA RICAVATO DA LETTIERE DI PAGLIA |  |  |  |  |
| 01.P27.D90 005 | IN SACCHI O SFUSO | kg | € 0,06 | Lit 116 |  |
|  | STALLATICO A BASE DI LETAME, CON ALMENO TRE ANNI DI FERMENTAZIONE |  |  |  |  |
| 01.P27.D95 005 | IN SACCHI | kg | € 0,14 | Lit 271 |  |
|  | PREPARATO PER COLTURE ACIDOFILE A BASE DI TERRA D'ERICA, PH 4-4,5, VAGLIATO CON GRANULOMETRIA FINE |  |  |  |  |
| 01.P27.E00 005 | IN SACCHI | lt | € 0,11 | Lit 212 |  |
|  | TERRA D'ERICA CONCENTRATA A PH 4.5 |  |  |  |  |
| 01.P27.E05 005 | IN SACCHI | lt | € 0,12 | Lit 232 |  |
|  | TERRA D'ERICA DELLA BRIANZA |  |  |  |  |
| 01.P27.E10 005 | FERRUGINOSA IN ZOLLA ASCIUTTA | mc | € 41,60 | Lit 80.548 |  |
|  | TORBA NERA, PH 5,5, VAGLIATA CON GRANULOMETRIA NON OMOGENEA |  |  |  |  |
| 01.P27.E15 005 | SFUSA | kg | € 0,05 | Lit 96 |  |
|  | TORBA IN BALLE DI CIRCA MC.0,20 |  |  |  |  |
| 01.P27.E20 005 | NAZIONALE | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |  |
| 01.P27.E20 010 | ESTERA | cad | € 12,10 | Lit 23.428 |  |
|  | SPHAGNUM DI PRIMA QUALITA',SEMIASCIUTTO ESENTE DA IMPUREZZE DI QUALSIASI TIPO |  |  |  |  |
| 01.P27.E30 005 |  | ql | € 42,60 | Lit 82.485 |  |
|  | TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTURA GLOMERULARE, CON SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5 |  |  |  |  |
| 01.P27.E40 010 | CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2% | mc | € 10,50 | Lit 20.330 |  |
|  | TERRICCIATO PER PIANTUMAZIONI A BASE DI STALLATICI ED HUMUS VEGETALE |  |  |  |  |
| 01.P27.E50 005 | IN SACCHI | lt | € 0,05 | Lit 96 |  |
|  | TERRICCIATO A BASE DI SOSTANZE ORGANICHE, IDONEO PER RICARICHI IN PIENO CAMPO, CONTENENTE ANCHE TERRA AGRARIA |  |  |  |  |
| 01.P27.E55 005 | SFUSO | kg | € 0,05 | Lit 96 |  |
|  | TERRICCIATO A BASE DI CORTECCE COMPOSTATE E TORBA NERA, CON ELEVATA RITENZIONE IDRICA, ADATTO PER LA RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI, PER LA COPERTURA DEI SEMI, FIORIERE E VASCHE |  |  |  |  |
| 01.P27.E60 005 | ALLA CONFEZIONE IN SACCHI DA LITRI 80 | cad | € 4,57 | Lit 8.848 |  |
| 01.P27.E60 010 | SFUSO | mc | € 46,50 | Lit 90.036 |  |
|  | ANTICRITTOGAMICI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI |  |  |  |  |
| 01.P27.F00 005 | PROPICONAZOLO 25% | kg | € 98,60 | Lit 190.916 |  |
| 01.P27.F00 015 | OXICARBOXIN 20% | kg | € 22,60 | Lit 43.759 |  |
| 01.P27.F00 020 | BITERTANOLO 25% | kg | € 44,00 | Lit 85.195 |  |
| 01.P27.F00 040 | POLTIGLIA AL CU METALLICO DI SOLFATO 20 % | kg | € 3,17 | Lit 6.137 |  |
| 01.P27.F00 055 | ZOLFO COLLOIDALE 80% | kg | € 3,10 | Lit 6.002 |  |
| 01.P27.F00 060 | ZOLFO MICRONIZZATO 80% | kg | € 3,10 | Lit 6.002 |  |
| 01.P27.F00 065 | PENCONAZOLO 1.5% + ZOLFO 40% | kg | € 11,70 | Lit 22.654 |  |
| 01.P27.F00 070 | DINOCAP 25% | kg | € 23,30 | Lit 45.115 |  |
| 01.P27.F00 075 | FENARIMOL PURO 1.80% + ZOLFO PURO 50% | kg | € 13,10 | Lit 25.365 |  |
|  | INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI |  |  |  |  |
| 01.P27.F10 005 | DIFLUBENZURON 5% | kg | € 35,70 | Lit 69.124 |  |
| 01.P27.F10 010 | PIRETRO NATURALE 4% | kg | € 40,50 | Lit 78.418 |  |
| 01.P27.F10 020 | PIRIMICARB 17.5% | kg | € 27,60 | Lit 53.441 |  |
| 01.P27.F10 025 | ETHIOFENCARB GRAN.10% | kg | € 11,00 | Lit 21.298 |  |
| 01.P27.F10 030 | METALDEYDE GRAN. 5% | kg | € 2,96 | Lit 5.731 |  |
| 01.P27.F10 045 | DELTAMETHRIN 2.8% | kg | € 52,80 | Lit 102.235 |  |
| 01.P27.F10 050 | PERMETHRIN 26.3% | kg | € 88,80 | Lit 171.940 |  |
| 01.P27.F10 055 | ACEPHATE 42.5% | kg | € 27,70 | Lit 53.634 |  |
| 01.P27.F10 060 | BACILLUS THURINGIENSIS | kg | € 33,50 | Lit 64.865 |  |
| 01.P27.F10 070 | CHLORPYRIPHOS METHYL 7.5% | kg | € 17,70 | Lit 34.271 |  |
| 01.P27.F10 080 | OLIO BIANCO 80% | kg | € 3,52 | Lit 6.815 |  |
| 01.P27.F10 085 | PHOSALONE 24% | kg | € 11,70 | Lit 22.654 |  |
| 01.P27.F10 095 | FENSON 20% | kg | € 7,60 | Lit 14.715 |  |
| 01.P27.F10 100 | TETRADIFON 8% | kg | € 9,99 | Lit 19.343 |  |
|  | DISERBANTI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI |  |  |  |  |
| 01.P27.F20 005 | ALACHLOR 43.2% | kg | € 13,40 | Lit 25.946 |  |
| 01.P27.F20 010 | DIPHENAMID 50% | kg | € 34,50 | Lit 66.801 |  |
| 01.P27.F20 015 | GLYPHOSATE 41% | kg | € 16,80 | Lit 32.529 |  |
| 01.P27.F20 020 | OXYFLUORFEN 23.6% | kg | € 61,50 | Lit 119.080 |  |
| 01.P27.F20 035 | DIURON 46% | kg | € 17,30 | Lit 33.497 |  |
| 01.P27.F20 040 | DICHLOBENIL 6.75% | kg | € 10,40 | Lit 20.137 |  |
| 01.P27.F20 045 | TRIFLURALIN 45% | kg | € 9,15 | Lit 17.716 |  |
| 01.P27.F20 050 | 2.4 D 25% + MCPA 31% | kg | € 7,10 | Lit 13.747 |  |
| 01.P27.F20 065 | CHLORBUFAM 11.5% + CYCLURON 16.5% | kg | € 41,60 | Lit 80.548 |  |
| 01.P27.F20 070 | OXADIAZON 2% GRANULARE | kg | € 6,55 | Lit 12.682 |  |
| 01.P27.F20 075 | OXADIAZON 25.5% LIQUIDO | kg | € 31,70 | Lit 61.379 |  |
|  | PRODOTTI VARI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI |  |  |  |  |
| 01.P27.F30 010 | CHELATO DI FERRO 6% (FE EDDHA) | kg | € 26,80 | Lit 51.892 |  |
| 01.P27.F30 015 | PINOLENE | kg | € 18,60 | Lit 36.014 |  |
| 01.P27.F30 020 | POLIGLICOLETERE AROMATICO 20% | kg | € 15,60 | Lit 30.205 |  |
| 01.P27.F30 025 | PASTA CICATRIZZANTE A BASE DI TRIADIMEFON 2% | kg | € 24,40 | Lit 47.244 |  |
| 01.P27.F30 030 | SOLFATO FE MICROCRISTALLINO 25% | kg | € 0,39 | Lit 755 |  |
|  | SOLUZIONE IDROALCOLICA A BASE DI PROPOLI PER AUMENTARE IL VIGORE VEGETATIVO |  |  |  |  |
| 01.P27.F50 005 |  | lt | € 26,10 | Lit 50.536 |  |
|  | SOLUZIONE IDROSOLUBILE A BASE DI PIRETRINA E ABSINTINA ATTIVA CONTRO INSETTI CON APPARATO BOCCALE PUNGENTE O MASTICATORE |  |  |  |  |
| 01.P27.F55 005 |  | lt | € 26,80 | Lit 51.892 |  |
|  | SOLUZIONE IDROALCOLICA A BASE DI NICOTIANA T. E ARTEMISIA A, ATTIVA CONTRO INSETTI AD APPARTO BOCCALE MASTICATORE O SUCCHIANTE |  |  |  |  |
| 01.P27.F60 005 |  | lt | € 15,70 | Lit 30.399 |  |
|  | SOLUZIONE IDROSOLUBILE A BASE DI NICOTIANA T., ARTEMISIA A., QUASSIA A. ED OLII ESSENZIALI EMULSIONATI CON LECITINA DI SOJA, EFFICACE CONTRO INSETTI AD APPARATO PUNGENTE O MASTICATORE PARTICOLARMENTE RESISTENTI |  |  |  |  |
| 01.P27.F65 005 |  | lt | € 15,30 | Lit 29.624 |  |
|  | PREPARATO A BASE DI SILICATO DI SODIO, A LARGO SPETTRO D'AZIONE, EFFICACE CONTRO AFIDI, ACARI E MALATTIE CRITTOGAMICHE |  |  |  |  |
| 01.P27.F70 005 |  | kg | € 1,73 | Lit 3.349 |  |
|  | POLVERE IDROSOLUBILE A BASE DI URTICA D. EFFICACE CONTRO AFIDI, ACARI, TICHIOLATURA, BOLLA E PERONOSPORA |  |  |  |  |
| 01.P27.F75 005 |  | kg | € 16,10 | Lit 31.173 |  |
|  | POLVERE IDROSOLUBILE A BASE DI EQUISETUM A. EFFICACE CONTRO ALCUNE MALATTIE CRITTOGAMICHE: RUGGINE, MONILIA, BOTRYTIS, ECC. |  |  |  |  |
| 01.P27.F80 005 |  | kg | € 14,90 | Lit 28.850 |  |
|  | SOLUZIONE IDROALCOLICA-AMMONIACALE A BASE DI PROPOLI, EFFICACE CONTRO NERMATODI, FUNGHI DEL TERRENO E MARCIUMI DEL COLLETTO |  |  |  |  |
| 01.P27.F85 005 |  | lt | € 30,90 | Lit 59.830 |  |
|  | MISCELA DI OLII ESSENZIALI VEGETALI PER IL CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI |  |  |  |  |
| 01.P27.F90 005 |  | kg | € 5,33 | Lit 10.320 |  |
|  | AGEVOLANTE DELL'ASSORBIMENTO RADICALE, DECOMPATTATORE ED AREATORE DEL SUOLO |  |  |  |  |
| 01.P27.F95 005 |  | lt | € 14,40 | Lit 27.882 |  |
|  | ACIDI UMICI ATTIVATI AD AZIONE RAPIDA |  |  |  |  |
| 01.P27.G00 005 | A BASE DI LEONARDITE | lt | € 15,10 | Lit 29.237 |  |
|  | CORRETTIVO DELLA STRUTTURA E DELL'ATTIVITA' COLLOIDALE DEL TERRENO |  |  |  |  |
| 01.P27.G05 005 |  | kg | € 2,90 | Lit 5.615 |  |
|  | COMPLESSO MOLECOLARE UREA-FERRO STABILI |  |  |  |  |
| 01.P27.G10 005 | RINVERDENTE A RAPIDO EFFETTO | lt | € 5,21 | Lit 10.087 |  |
|  | ANTITRASPIRANTE PER PIANTE A BASE DI CERE DI PARAFFINA IN EMULSIONE |  |  |  |  |
| 01.P27.G15 005 |  | kg | € 8,94 | Lit 17.310 |  |
|  | AMMENDANTE CON AZIONE RITENTRICE DI IDRICITA' CON LA SEGUENTE COMPOSIZIONE |  |  |  |  |
| 01.P27.G20 005 | COPOLYMER ACRYLAMIDE AGRYLATE 99.5%+0.5 PIGMENT | kg | € 23,30 | Lit 45.115 |  |
|  | LIQUIDO ADESIVANTE PER SEMINE IN ZONE DIFFICILI |  |  |  |  |
| 01.P27.G25 005 |  | kg | € 11,70 | Lit 22.654 |  |
|  | POMICE SILICEA PER DRENAGGI, COLTURE IN VASO E SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE CON PH= 6.5-7 IN GRANULOMETRIA VARIABILE FRA MM. 0.2 (SABBIA) E MM. 12-25 (GRANIGLIA) SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L. |  |  |  |  |
| 01.P27.G40 005 | SFUSA | mc | € 34,50 | Lit 66.801 |  |
| 01.P27.G40 010 | IN SACCHI DA LT. 50 | mc | € 52,80 | Lit 102.235 |  |
|  | LAPILLO VULCANICO ALVEOLARE A CELLULE APERTE PER PACCIAMATURA, SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE, COLTURE IN VASO, PH= 7, IN GRANULOMETRIA VARIABILE DA MM. 0.5 (SABBIA) A MM. 10-35 (GHIAIA) SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L. |  |  |  |  |
| 01.P27.G45 005 | SFUSO | mc | € 33,80 | Lit 65.445 |  |
| 01.P27.G45 010 | IN SACCHI DA LT. 33 | mc | € 56,40 | Lit 109.205 |  |
|  | DISERBANTE ECOLOGICO COSTITUITO DA CORTECCIA DI PINO, FORNITA FRANCO MAGAZZINO COMUNALE O LUOGHI INDICATI DALLA D.L. |  |  |  |  |
| 01.P27.G60 005 | TIPO MEDIO (8-20 MM)-CONFEZ. IN SACCHI DA LT. 80 | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |  |
| 01.P27.G60 010 | TIPO MEDIO (8-20 MM) - SFUSA | mc | € 54,30 | Lit 105.139 |  |
| 01.P27.G60 015 | TIPO GROSSO (20-40 MM)-CONF.IN SACCHI DA LT. 80 | cad | € 6,21 | Lit 12.024 |  |
| 01.P27.G60 020 | TIPO GROSSO (20-40 MM) - SFUSA | mc | € 58,10 | Lit 112.497 |  |
|  | GEOTESSUTO PRESEMINATO PER L'INERBIMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE O RIVE COSTITUITO DA INTRECCIO DI FIBRE NATURALI DI COCCO, TOTALMENTE BIODEGRADABILE |  |  |  |  |
| 01.P27.L00 005 | PESO 200 GR/MQ. | mq | € 3,25 | Lit 6.292 |  |
| 01.P27.L00 010 | PESO 400 GR/MQ. | mq | € 4,72 | Lit 9.139 |  |
|  | GEORETE PER IL CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE, LETTI DI TORRENTI, RIVE, COSTITUITA DA INTRECCIO DI FIBRE NATURALI DI COCCO, NON TRATTATE, TOTALMENTE BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTISTRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25 |  |  |  |  |
| 01.P27.L05 005 | DEL PESO DI 400 GR/MQ. | mq | € 5,17 | Lit 10.010 |  |
| 01.P27.L05 010 | DEL PESO DI 700 GR/MQ. | mq | € 7,72 | Lit 14.948 |  |
| 01.P27.L05 015 | DEL PESO DI 900 GR/MQ | mq | € 8,48 | Lit 16.419 |  |
|  | GEORETE FLESSIBILE TRIDIMENSIONALE COSTITUITA DA MONOFILAMENTI DI NYLON TERMOSALDATI TRA DI LORO NEI PUNTI DI CONTATTO FORMANDO UNA STUOIA A STRUTTURA APERTA CON IL 95% DI SPAZI VUOTI |  |  |  |  |
| 01.P27.L10 005 | SPESSORE MM. 20 - PESO 425 GR/MQ | mq | € 8,97 | Lit 17.368 |  |
|  | GEORETE FLESSIBILE TRIDIMENSIONALE COSTITUITA DA MONOFILAMENTI DI NYLON TERMOSALDATI TRA DI LORO NEI PUNTI DI CONTATTO FORMANDO UNA STUOIA A FONDO PIATTO RIEMPITA IN FASE DI FABBRICAZIONE CON UNA MISCELA PERMEABILE DI BITUME E SABBIA |  |  |  |  |
| 01.P27.L15 005 | SPESSORE MM. 18 - PESO 440 GR/MQ | mq | € 27,20 | Lit 52.666 |  |
|  | GEOBANDA PER L'IMBRIGLIAMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO DI PENDII, COSTITUITE DA INTRECCIO DI FIBRE NATURALI DI COCCO, NON TRATTATE, TOTALMENTE BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTISTRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25 |  |  |  |  |
| 01.P27.L20 005 | ALTEZZA CM. 15 | ml | € 2,46 | Lit 4.763 |  |
| 01.P27.L20 010 | ALTEZZA CM. 20 | ml | € 3,25 | Lit 6.292 |  |
| 01.P27.L20 015 | ALTEZZA CM. 30 | ml | € 4,69 | Lit 9.081 |  |
| 01.P27.L20 020 | ALTEZZA CM. 40 | ml | € 6,29 | Lit 12.179 |  |
|  | TESSUTO NON TESSUTO ANTIEROSIVO PACCIAMANTE COMPOSTO DI FIBRE BIODEGRADABILI COESIONATE MECCANICAMENTE MEDIANTE AGUGLIATURA SU STRATO CARTACEO, SENZA IMPIEGO DI COLLANTI O APPRETTI O CUCITURE E/O FILAMENTI O RETI IN MATERIA PLASTICA, CON: -MASSA AREICA GR/MQ 1200 -FIBRE VEGETALI 94% -BARRIERA CARTACEA 6% |  |  |  |  |
| 01.P27.L25 005 | IN BOBINE - SPESSORE MM. 6.5 | mq | € 3,48 | Lit 6.738 |  |
|  | TESSUTO NON TESSUTO ANTIEROSIVO COMPOSTO DI FIBRE BIODEGRADABILI COESIONATE MECCANICAMENTE MEDIANTE AGUGLIATURA SU RETE DI JUTA, SENZA IMPIEGO DI COLLANTI O APPRETTI O CUCITURE E/O FILAMENTI O RETI IN MATERIA PLASTICA CON: -MASSA AREICA GR/MQ 2000 -FIBRE VEGETALI 23% -RETE DI JUTA 7% -SEMI: MISCUGLIO SEMINATIVO ADATTO ALLE CARATTE RISTICHE PEDOCLIMATICHE DELLA ZONA DA TRATTARE 2% -CONCIME 5% -RITENTORE IDRICO NATURALE 63% |  |  |  |  |
| 01.P27.L30 005 | IN BOBINE - SPESSORE MM. 7 | mq | € 5,81 | Lit 11.249 |  |
|  | TESSUTO NON TESSUTO ANTIEROSIVO COMPOSTO DI FIBRE BIODEGRADABILI COESIONATE MECCANICAMENTE MEDIANTE AGUGLIATURA SU RETE IN JUTA, SENZA IMPIEGO DI COLLANTI O APPRETTI O CUCITURE E/O FILAMENTI O RETI IN MATERIA PLASTICA CON: -MASA AREICA GR/MQ 350 -FIBRE VEGETALI 65% -RETE IN JUTA 35% |  |  |  |  |
| 01.P27.L35 005 | IN BOBINE - SPESSORE MM. 3.5 | mq | € 2,21 | Lit 4.279 |  |
|  | STUOIA ANTIEROSIONE IN CARTA DI CELLULOSA E RETE IN PLASTICA BIODEGRADABILE E/O FOTOOSSIDABILE |  |  |  |  |
| 01.P27.L40 005 | IN ROTOLI | mq | € 1,70 | Lit 3.291 |  |
|  | TELO PER PACCIAMATURA PERMEABILE ALL'ACQUA, IN POLIPROPILENE STABILIZZATO U.V. |  |  |  |  |
| 01.P27.L45 005 | IN ROTOLI CON LARG. COMPRESA TRA CM.165 E CM.315 | mq | € 0,81 | Lit 1.568 |  |
|  | FIORIERE IN LEGNO TRATTATO E VERNICIATO, CON L'INTERNO VERNICIATO ANTIMUFFA O BITUMATO, PARETI DI CONTENIMENTO FINITE DELLO SPESSORE DI CM. 4 |  |  |  |  |
| 01.P27.M00 005 | DIMENSIONI CM. 80X80X50H | cad | € 176,00 | Lit 340.783 |  |
| 01.P27.M00 010 | DIMENSIONI CM. 100X100X50H | cad | € 198,00 | Lit 383.381 |  |
|  | PANCHE IN LEGNO DELLA LUNGHEZZA NON INFERIORE A METRI 2.00 |  |  |  |  |
| 01.P27.M05 005 | A TRE ASSI TIPO "TORINO" | cad | € 162,00 | Lit 313.675 |  |
| 01.P27.M05 010 | A 24 LISTELLI CON GAMBE IN GHISA | cad | € 350,00 | Lit 677.694 |  |
| 01.P27.M05 015 | TIPO "VIA GARIBALDI" | cad | € 365,00 | Lit 706.738 |  |
|  | PANCA MODULARE CON PIEDINI IN TUBO D'ACCIAIO ZINCATO A FUOCO, SEDILE E SCHIENALE IN TUBO DI ACCIAIO E RETICOLATO DI FILO D'ACCIAIO, DIAMETRO ESTERNO MINIMO DEL TUBO MM. 25, RETICOLO A MAGLIA NON SUPERIORE A MM. 15X15, RICOPERTO IN MATERIALE SINTETICO COLORATO |  |  |  |  |
| 01.P27.M10 005 | ELEMENTO LINEARE BIPOSTO | cad | € 537,00 | Lit 1.039.776 |  |
| 01.P27.M10 010 | ELEMENTO CURVATO A 60 GRADI BIPOSTO | cad | € 916,00 | Lit 1.773.623 |  |
| 01.P27.M10 015 | ELEMENTO CURVATO 90 GRADI TRIPOSTO | cad | € 1.373,00 | Lit 2.658.498 |  |
|  | PANCA CON INTELAIATURA IN TUBO D'ACCIAIO DEL DIAMETRO ESTERNO NON INFERIORE A MM. 30, SEDILE A SCHIENALE IN RETICOLATO DI FILO D'ACCIAIO A MAGLIA NON SUPERIORE A MM. 15X15, RICOPERTO IN MATERIALE SINTETICO COLORATO |  |  |  |  |
| 01.P27.M15 005 | LUNGHEZZA NON INFERIORE A METRI 2.00 | cad | € 606,00 | Lit 1.173.379 |  |
|  | POGGIASCHIENA CON TUBO DI SUPPORTO PROLUNGATO PER FISSAGGIO A CEMENTO, TUBO D'ACCIAIO E RETICOLATO DI FILO METALLICO, DIAMETRO ESTERNO DEL TUBO NON INFERIORE A MM. 50, RETICOLO A MAGLIA NON SUPERIORE A MM.15X15, RICOPERTO IN MATERIALE SINTETICO |  |  |  |  |
| 01.P27.M20 005 | DI COLORE VERDE O MARRONE | cad | € 210,00 | Lit 406.616 |  |
|  | CESTINO PORTA RIFIUTI CILINDRICO IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATA E NERVATA, CON BASE DI APPOGGIO IN TONDO TRAFILATO E SISTEMA DI BLOCCAGGIO AL PAVIMENTO CON VITI A BRUGOLA |  |  |  |  |
| 01.P27.M30 005 | DIAMETRO COMPRESO TRA CM. 25 E CM. 30 | cad | € 24,70 | Lit 47.825 |  |
|  | CESTINO PORTARIFIUTI CILINDRICO IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATA E NERVATA CON BASE A STELO CEMENTABILE |  |  |  |  |
| 01.P27.M35 005 | DIAMETRO COMPRESO TRA CM. 25 E CM. 30 | cad | € 21,20 | Lit 41.048 |  |
|  | CESTINO PORTA RIFIUTI |  |  |  |  |
| 01.P27.M55 005 | BASCULANTE | cad | € 52,80 | Lit 102.235 |  |
|  | PIASTRELLONI ELASTICI ANTISHOCK IN CAUCCIU', DI COLORE ROSSO O VERDE, A FONDO PIENO O ALVEOLARE, DI TIPO NORMALE O SAGOMATI A SCIVOLO, CONFORMI ALLE NORME DIN 7926 |  |  |  |  |
| 01.P27.M90 005 | DELLO SPESSORE MINIMO DI MM.43 | mq | € 57,80 | Lit 111.916 |  |
|  | COLLA SPECIALE A DUE COMPONENTI PER PIASTRELLONI IN CAUCCIU' |  |  |  |  |
| 01.P27.M95 005 |  | kg | € 14,80 | Lit 28.656 |  |
|  | RETE METALLICA DI FILO DI FERRO ZINCATO PLASTIFICATO CON LAVORAZIONE AD INTRECCIO, A MAGLIA RETTANGOLARE E AD ARCHI ORNAMENTALI INTRECCIATI SULLA SOMMITA' |  |  |  |  |
| 01.P27.N00 005 | ALTEZZA CM. 90 | ml | € 1,41 | Lit 2.730 |  |
|  | ERBA SINTETICA REALIZZATA CON FIBRA POLIPROPILENICA UV STABILE, TESSITURA NON INFERIORE A 19 MILA PUNTI PER MQ, DORSO IN PVC SPECIALE PER ESTERNI, FORI PER SMALTIMENTO ACQUA |  |  |  |  |
| 01.P27.N05 005 | DELLO SPESSORE DI MM. 25 | mq | € 23,30 | Lit 45.115 |  |
|  | RETE TESSUTA PER OMBREGGIAMENTO, CON I SEGUENTI VALORI DI COPERTURA |  |  |  |  |
| 01.P27.N10 005 | 90% | mq | € 1,24 | Lit 2.400 |  |
| 01.P27.N10 010 | 70% | mq | € 1,17 | Lit 2.265 |  |
| 01.P27.N10 015 | 50% | mq | € 1,08 | Lit 2.091 |  |
| 01.P27.N10 020 | 30% | mq | € 1,01 | Lit 1.955 |  |
|  | COLLANTE POLIBUTANDIENICO PER LA REALIZZAZIONE, IN MISCELA CON SABBIA, DI PAVIMENTAZIONI COLORATE DUREVOLI |  |  |  |  |
| 01.P27.N15 005 | PER PISTE PEDONALI E CICLABILI-POSTEGGI-ECC. | kg | € 6,97 | Lit 13.495 |  |
|  | AGENTE CATALIZZATORE A BASE DI CARBONATI E CLORURI PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ECOLOGICHE IN TERRA STABILIZZATA |  |  |  |  |
| 01.P27.N20 005 | PER GIARDINI-PARCHI-PISTE CICLABILI-AREE GIOCHI | kg | € 42,60 | Lit 82.485 |  |
|  | VALVOLE AUTOMATICHE IN RESINA SINTETICA, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO |  |  |  |  |
| 01.P27.T00 005 | DIAMETRO 1" FEMMINA-ELETTRICA 24 V | cad | € 34,90 | Lit 67.575 |  |
| 01.P27.T00 010 | DIAMETRO 1" FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA | cad | € 34,10 | Lit 66.026 |  |
|  | VALVOLE AUTOMATICHE IN RESINA SINTETICA, LINEA/ ANGOLO CON REGOLATORE DI FLUSSO |  |  |  |  |
| 01.P27.T05 005 | DIAMETRO 1"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V | cad | € 89,90 | Lit 174.070 |  |
| 01.P27.T05 010 | DIAM.1"1/2 FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA | cad | € 87,60 | Lit 169.617 |  |
| 01.P27.T05 015 | DIAMETRO 2" FEMMINA-ELETTRICA 24 V | cad | € 129,00 | Lit 249.778 |  |
| 01.P27.T05 020 | DIAMETRO 2" FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |  |
|  | VALVOLA AUTOMATICA IN RESINA SINTETICA, LINEA/ ANGOLO, CON REGOLATORE DI FLUSSO E RIDUTTORE DI PRESSIONE |  |  |  |  |
| 01.P27.T10 005 | DIAMETRO 1"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V | cad | € 141,00 | Lit 273.014 |  |
| 01.P27.T10 010 | DIAMETRO 2" FEMMINA-ELETTRICA 24 V | cad | € 184,00 | Lit 356.273 |  |
|  | VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO |  |  |  |  |
| 01.P27.T15 005 | DIAMETRO 1" FEMMINA-ELETTRICA 24 V | cad | € 141,00 | Lit 273.014 |  |
| 01.P27.T15 010 | DIAMETRO 1"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V | cad | € 203,00 | Lit 393.062 |  |
| 01.P27.T15 015 | DIAMETRO 2" FEMMINA-ELETTRICA 24 V | cad | € 222,00 | Lit 429.851 |  |
| 01.P27.T15 020 | DIAMETRO 1" FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA | cad | € 121,00 | Lit 234.288 |  |
| 01.P27.T15 025 | DIAM.1"1/2 FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |  |
| 01.P27.T15 030 | DIAMETRO 2" FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA | cad | € 203,00 | Lit 393.062 |  |
|  | VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO AD ANGOLO CON REGOLATORE DI FLUSSO |  |  |  |  |
| 01.P27.T20 005 | DIAMETRO 2"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V | cad | € 450,00 | Lit 871.321 |  |
| 01.P27.T20 010 | DIAMETRO 3" FEMMINA-ELETTRICA 24 V | cad | € 504,00 | Lit 975.880 |  |
| 01.P27.T20 015 | DIAM.2"1/2 FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA | cad | € 435,00 | Lit 842.277 |  |
| 01.P27.T20 020 | DIAMETRO 3" FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA | cad | € 487,00 | Lit 942.963 |  |
|  | VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO E RIDUTTORE DI PRESSIONE |  |  |  |  |
| 01.P27.T25 005 | DIAMETRO 1" FEMMINA-ELETTRICA 24 V | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |  |
| 01.P27.T25 010 | DIAMETRO 1"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V | cad | € 257,00 | Lit 497.621 |  |
| 01.P27.T25 015 | DIAMETRO 2" FEMMINA-ELETTRICA 24 V | cad | € 279,00 | Lit 540.219 |  |
|  | IRRIGATORI STATICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA; POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSE, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA |  |  |  |  |
| 01.P27.T30 005 | CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-DIAMETRO 3" | cad | € 3,28 | Lit 6.350 |  |
| 01.P27.T30 010 | CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-DIAMETRO 4" | cad | € 4,03 | Lit 7.803 |  |
| 01.P27.T30 015 | CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-DIAMETRO 6" | cad | € 9,29 | Lit 17.987 |  |
| 01.P27.T30 020 | CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-DIAMETRO 12" | cad | € 11,50 | Lit 22.267 |  |
| 01.P27.T30 025 | CORPO PER MONTAGGIO FUORI TERRA-ALTEZZA 15" | cad | € 2,66 | Lit 5.150 |  |
| 01.P27.T30 030 | CORPO PER MONTAGGIO FUORI TERRA-ALTEZZA 6" | cad | € 1,24 | Lit 2.400 |  |
| 01.P27.T30 035 | PROLUNGA ALTEZZA 6" | cad | € 1,24 | Lit 2.400 |  |
| 01.P27.T30 040 | UGELLO PORTATA STANDARD-RAGGIO D'AZIONE MT. 4.5 | cad | € 1,24 | Lit 2.400 |  |
| 01.P27.T30 045 | UGELLO BASSA PORTATA-RAGGIO D'AZIONE MT. 3.6 | cad | € 1,24 | Lit 2.400 |  |
| 01.P27.T30 050 | UGELLO A RAGGIO D'AZIONE REGOLABILE | cad | € 1,73 | Lit 3.349 |  |
| 01.P27.T30 055 | UGELLO A BANDA RETTANGOLARE | cad | € 1,24 | Lit 2.400 |  |
|  | IRRIGATORI STATICI CON VALVOLA DI RITEGNO, CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA, POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSA, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA |  |  |  |  |
| 01.P27.T35 005 | CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-SOLLEVAMENTO CM.10 | cad | € 6,10 | Lit 11.811 |  |
| 01.P27.T35 010 | CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-SOLLEVAMENTO CM.15 | cad | € 17,30 | Lit 33.497 |  |
| 01.P27.T35 015 | CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-SOLLEVAMENTO CM.30 | cad | € 20,20 | Lit 39.112 |  |
| 01.P27.T35 020 | TESTINA STANDARD DA 1/4 DI CERCHIO A UN CERCHIO | cad | € 1,98 | Lit 3.833 |  |
| 01.P27.T35 025 | TESTINA REGOLABILE DA 0 A 330 GRADI | cad | € 3,28 | Lit 6.350 |  |
|  | IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA MT. 6-9 |  |  |  |  |
| 01.P27.T40 005 | CORPO STANDARD PER MONTAGGIO INTERRATO | cad | € 23,00 | Lit 44.534 |  |
| 01.P27.T40 010 | CORPO HIGHT POP PER MONTAGGIO INTERRATO | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |  |
| 01.P27.T40 015 | CORPO PER MONTAGGIO FUORI TERRA | cad | € 15,20 | Lit 29.431 |  |
| 01.P27.T40 020 | UGELLI PER CORPO INTERRATO E FUORI TERRA | cad | € 4,03 | Lit 7.803 |  |
| 01.P27.T40 025 | PARZIALIZZATORI DELL'ANGOLO DI LAVORO | cad | € 1,55 | Lit 3.001 |  |
|  | IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA MT. 7-14 |  |  |  |  |
| 01.P27.T45 005 | CORPO STANDARD PER MONTAGGIO INTERRATO | cad | € 28,40 | Lit 54.990 |  |
| 01.P27.T45 010 | CORPO HIGHT POP PER MONTAGGIO INTERRATO | cad | € 43,40 | Lit 84.034 |  |
| 01.P27.T45 015 | CORPO PER MONTAGGIO FUORI TERRA | cad | € 17,70 | Lit 34.271 |  |
| 01.P27.T45 020 | UGELLI | cad | € 4,03 | Lit 7.803 |  |
| 01.P27.T45 025 | PARZIALIZZATORI DELL'ANGOLO DI LAVORO | cad | € 1,67 | Lit 3.233 |  |
|  | IRRIGATORI A TURBINA, CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, COPERCHIO E FASCIA DI PROTEZIONE IN GOMMA, VALVOLA DI RITEGNO, GUARNIZIONE ANTISPORCO, BOCCAGLIO FISSO |  |  |  |  |
| 01.P27.T50 005 | BOCCAGLIO IN DIMENSIONI E COLORI VARI | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |  |
|  | VALVOLE A CLAPET QUICK-COUPLING IN BRONZO CON COPERCHIO STANDARD |  |  |  |  |
| 01.P27.T55 005 | CALIBRO DIAM. 3/4"-ATTACCO DIAM. 3/4" | cad | € 29,80 | Lit 57.700 |  |
| 01.P27.T55 010 | CALIBRO DIAM. 1"-ATTACCO DIAM. 1" | cad | € 49,60 | Lit 96.038 |  |
|  | CHIAVI DI ACCOPPIAMENTO PER VALVOLE IN BRONZO |  |  |  |  |
| 01.P27.T60 005 | CALIBRO DIAM.3/4"-ATTACCHI DIAM.1/2" F-3/4" M | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |  |
| 01.P27.T60 010 | CALIBRO DIAM. 1"-ATTACCHI DIAM. 3/4" F-1" M | cad | € 41,60 | Lit 80.548 |  |
| 01.P27.T60 015 | CALIBRO DIAM. 1"-ATTACCO DIAM. 1" F | cad | € 41,60 | Lit 80.548 |  |
|  | TUBAZIONI AD ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE COSTITUITA DA TUBO IN POLIETILENE BD. E GOCCIOLATORI SALDATI INTERNAMENTE O ESTERNAMENTE SULLA PARETE DEL TUBO, IN ROTOLI, DIAMETRO MM. 17. EROGATORI DA 1.5 A 4 LT/ORA |  |  |  |  |
| 01.P27.T75 005 | DISTANZA PUNTI GOCCIA CM. 30 | ml | € 0,89 | Lit 1.723 |  |
| 01.P27.T75 010 | DISTANZA PUNTI GOCCIA CM. 40 | ml | € 0,81 | Lit 1.568 |  |
| 01.P27.T75 015 | DISTANZA PUNTI GOCCIA CM. 50 | ml | € 0,72 | Lit 1.394 |  |
|  | TUBO IN GOMMA POROSO MICROFORATO PER SUBIRRIGAZIONE CAPILLARE; FORNITO IN ROTOLI |  |  |  |  |
| 01.P27.T78 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 20 | ml | € 1,33 | Lit 2.575 |  |
|  | TUBO CORRUGATO FLESSIBILE IN PVC FORATO PER DRENAGGIO, IN ROTOLI |  |  |  |  |
| 01.P27.T80 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 50 | ml | € 0,63 | Lit 1.219 |  |
| 01.P27.T80 010 | DIAMETRO ESTERNO MM. 65 | ml | € 0,92 | Lit 1.781 |  |
| 01.P27.T80 015 | DIAMETRO ESTERNO MM. 80 | ml | € 1,20 | Lit 2.323 |  |
| 01.P27.T80 020 | DIAMETRO ESTERNO MM. 100 | ml | € 1,68 | Lit 3.252 |  |
|  | TUBO CORRUGATO FLESSIBILE IN PVC FORATO PER DRENAGGIO, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON TESSUTO NON TESSUTO, IN ROTOLI |  |  |  |  |
| 01.P27.T83 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 50 | ml | € 1,03 | Lit 1.994 |  |
| 01.P27.T83 010 | DIAMETRO ESTERNO MM. 65 | ml | € 1,49 | Lit 2.885 |  |
|  | TUBO IN PVC FLESSIBILE CORRUGATO ESTERNAMENTE E LISCIO INTERNAMENTE PER PASSAGGIO CAVI, PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI ELETTROVALVOLE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, DA INTERRARE, CON FILO DI FERRO INTERNO, IN ROTOLI |  |  |  |  |
| 01.P27.T85 005 | DIAMETRO ESTERNO MM. 50 | ml | € 0,63 | Lit 1.219 |  |
| 01.P27.T85 010 | DIAMETRO ESTERNO MM. 65 | ml | € 0,92 | Lit 1.781 |  |
| 01.P27.T85 015 | DIAMETRO ESTERNO MM. 80 | ml | € 1,20 | Lit 2.323 |  |
| 01.P27.T85 020 | DIAMETRO ESTERNO MM. 100 | ml | € 1,68 | Lit 3.252 |  |
|  | UGELLI PER FONTANE IN OTTONE E ACCIAIO INOX CON FORME ED EFFETTI VARI, CON "RA" VIENE INDICATA LA RICHIESTA D'ACQUA IN LITRI AL MINUTO,CON "AV" L'ALTEZZA VARIABILE ESPRESSA IN METRI. LA PRIMA VOCE INDICA LA FORMA DEL GETTO |  |  |  |  |
| 01.P27.T95 005 | CALICE;DIAM.1"1/2;RA=35-150 LIT/MIN;AV=0.20-0.70 | cad | € 210,00 | Lit 406.616 |  |
| 01.P27.T95 010 | ZAMPILLO;DIAM.1/2";RA=10/30 LIT/MIN;AV=0.50-4.00 | cad | € 21,50 | Lit 41.629 |  |
| 01.P27.T95 015 | CASCATA;DIAM. 2";RA=32/90 LIT/MIN;AV=2.00-17.00 | cad | € 268,00 | Lit 518.920 |  |
| 01.P27.T95 020 | COLONNA;DIAM. 1";RA=54/112 LIT/MIN;AV=0.50-6.00 | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |  |
|  | PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, CON TEMPI REGOLABILI DA 1 MINUTO A 12 ORE; A DOPPIO PROGRAMMA, CON 8 AVVIAMENTI GIORNALIERI E PROGRAMMAZIONE A DISPLAY. CICLO IRRIGUO SETTIMANALE O QUATTORDICINALE,POSSIBILITA' DI AVVIAMENTO MANUALE. COMANDO POMPA E MASTER VALVE. SISTEMA CON WATER BUDGET DA 0% A 200%. TRASFORMATORE 220-24V. DOTATO DI PILA A 9V PER RISERVA DI CARICA. TENSIONE DI INGRESSO 220-240V,50HZ, TENSIONE D'U SCITA 24V. COMPRESO MOBILETTO DI CONTENIMENTO IN PLASTICA PER INSTALLAZIONE A PARETE. |  |  |  |  |
| 01.P27.V00 005 | A 6 SETTORI | cad | € 336,00 | Lit 650.586 |  |
| 01.P27.V00 010 | A 8-9 SETTORI | cad | € 389,00 | Lit 753.209 |  |
| 01.P27.V00 015 | A 12 SETTORI | cad | € 446,00 | Lit 863.576 |  |
|  | PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE CON TEMPI REGOLABILI DA 1 MINUTO A 12 ORE, A TRIPLO PROGRAMMA CON 8 AVVIAMENTI GIORNALIERI PER PROGRAMMA, PROGRAMMAZIONE A DISLAY E PER IMMAGINI, CICLO IRRIGUO VARIABILE, POSSIBILITA' DI AVVIAMENTO MANUALE, PROGRAMMA DI SOCCORSO. COMANDO POMPA A MASTER VALVE. CIRCUITO AUTODIAGNOSTICO E RICERCA AUTOMATICA SOVRAPPOSIZIONI PROGRAMMI. SISTEMA CON WATER BUDGET DA 0% A 200%. DISPLAY DI GUIDA ALLA PROGRAMMAZIONE E POSSIBILITA' DI INTERFACCIAMENTO AL SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO. TRASFORMATORE A NORME EUROPEE. DOTATO DI PILA A 9V PER RISERVA DI CARICA. TENSIONE DI INGRESSO 220V-50HZ, TENSIONE D'USCITA 26.5V-50HZ |  |  |  |  |
| 01.P27.V05 005 | A 12 STAZIONI | cad | € 865,00 | Lit 1.674.873 |  |
| 01.P27.V05 010 | A 16 STAZIONI | cad | € 943,00 | Lit 1.825.902 |  |
| 01.P27.V05 015 | A 24 STAZIONI | cad | € 1.038,00 | Lit 2.009.848 |  |

| 01.P28 | MATERIALI PER IMPIANTI SPORTIVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = NOTE ESPLICATIVE: LE BUSSOLE DEI PALI TENDIRETE DEI CAMPI DI TENNIS DOVRANNO ESSERE PROVVISTE DI COPERCHIO MOBILE. TUTTE LE PARTI IN ACCIAIO DELL'EQUIPAGGIAMENTO PER I CAMPI DA TENNIS DOVRANNO ESSERE PREVERNICIATE A FUOCO. |  |  |  |  |
|  | FORNITURA DI TELI FLESSIBILI IN GOMMA SINTETICA A BASE DI RESINE POLICLOROPRENICHE DI COLORE ROSSO O BEIGE PER PAVIMENTAZIONI DI PISTE O PEDANE DESTINATE ALL'OMOLOGAZIONE DA PARTE DELLA FIDAL-CONI |  |  |  |  |
| 01.P28.A03 005 | DELLO SPESSORE DI MM.12 | mq | € 25,10 | Lit 48.600 |  |
| 01.P28.A03 010 | DELLO SPESSORE DI MM.14 | mq | € 27,10 | Lit 52.472 |  |
|  | FORNITURA DI GOMMA SPECIALE PER PAVIMENTI O RIVESTIMENTI MURALI IN TELI FLESSIBILI DI COLORE A SCELTA DELLA D.L. |  |  |  |  |
| 01.P28.A04 005 | DEL PESO DI 4,3 KG/MQ E DELLO SPESSORE DI MM.3,5 | mq | € 13,30 | Lit 25.752 |  |
| 01.P28.A04 010 | DEL PESO DI 6,2 KG/MQ E DELLO SPESSORE DI MM.5 | mq | € 15,10 | Lit 29.237 |  |
|  | PROVVISTA DI TELI FLESSIBILI DI GOMMA SINTETICA A BASE DI RESINA POLICLOROPRENICA DI COLORE ROSSO O BEIGE PER PAVIMENTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI D'ATLETICA LEGGERA E PISTE SCOLASTICHE |  |  |  |  |
| 01.P28.A05 005 | DELLO SPESSORE DI MM. 4,5 | mq | € 14,90 | Lit 28.850 |  |
| 01.P28.A05 010 | DELLO SPESSORE DI MM. 6 | mq | € 19,70 | Lit 38.144 |  |
| 01.P28.A05 015 | DELLO SPESSORE DI MM. 8 | mq | € 22,20 | Lit 42.985 |  |
| 01.P28.A05 020 | DELLO SPESSORE DI MM. 10 | mq | € 27,50 | Lit 53.247 |  |
|  | MATERIALI PER MANTI DI PISTE E PEDANE DI ATLETICA |  |  |  |  |
| 01.P28.A10 005 | TARTAN FASE A | kg | € 6,11 | Lit 11.830 |  |
| 01.P28.A10 010 | TARTAN FASE B | kg | € 9,19 | Lit 17.794 |  |
| 01.P28.A10 015 | TOPPING FINALE | kg | € 8,06 | Lit 15.606 |  |
| 01.P28.A10 020 | DILUENTE SPECIALE PER RESINE TARTAN | kg | € 3,34 | Lit 6.467 |  |
| 01.P28.A10 025 | PRIMER DI FONDO PER RESINE TARTAN | kg | € 10,50 | Lit 20.330 |  |
| 01.P28.A10 030 | VERNICE POLIURETANICA PER TRACCIAMENTI | kg | € 9,44 | Lit 18.278 |  |
| 01.P28.A10 035 | BITUM-VELOX, RUB-KOR ECC. | kg | € 1,34 | Lit 2.594 |  |
| 01.P28.A10 040 | TIMMER | kg | € 5,64 | Lit 10.920 |  |
|  | NON TESSUTO GEOTESSILE A FILO CONTINUO AL 100% DI PROPILENE COESIONATO A CALDO SENZA L'IMPIEGO DI COLLANTI O RESINE DA GR/MQ 68 A 280, PER LA COSTRUZIONE DI DRENAGGI, STRADE, PIAZZALI, PARCHEGGI, LA STABILIZZAZIONE DEL SUOLO, IL CONTROLLO DELL'EROSIONE, IMPIANTI SPORTIVI, GIARDINI PENSILI |  |  |  |  |
| 01.P28.A15 005 | GR/MQ 68 | mq | € 0,42 | Lit 813 |  |
| 01.P28.A15 010 | GR/MQ 110 | mq | € 0,57 | Lit 1.103 |  |
| 01.P28.A15 015 | GR/MQ 150 | mq | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 01.P28.A15 020 | GR/MQ 190 | mq | € 1,00 | Lit 1.936 |  |
| 01.P28.A15 025 | GR/MQ 230 | mq | € 1,16 | Lit 2.246 |  |
| 01.P28.A15 030 | GR/MQ 280 | mq | € 1,40 | Lit 2.710 |  |
|  | FORNITURA DI PRIMER DI FONDO |  |  |  |  |
| 01.P28.A20 005 | PER MATERIALI AMINICI | kg | € 13,00 | Lit 25.171 |  |
|  | FORNITURA DI SILICONE AMINICO IN CARTUCCIA DEL CONTENUTO DI 330 CMC |  |  |  |  |
| 01.P28.A30 005 | PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI GIUNTI | cad | € 4,51 | Lit 8.732 |  |
|  | FORNITURA DI AGGREGATO METALLICO DI STUDIATA COMPOSIZIONE CHIMICA E GRANULOMETRICA ATTIVATO DA PARTICOLARI CATALIZZATORI |  |  |  |  |
| 01.P28.A40 005 | PREMISCELATO | kg | € 0,75 | Lit 1.452 |  |
|  | FORNITURA DI MISCELA COSTITUITA DA AGGREGATI DI CORINDONE SINTETICO ED INERTI SFEROIDALI IN QUARZO OPPORTUNATAMENTE ADDITTIVATI E SELEZIONATI, PER LA FORMAZIONE DI SUPERFICI DI ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA ED AGLI URTI |  |  |  |  |
| 01.P28.A50 005 | COLORATA | kg | € 0,83 | Lit 1.607 |  |
|  | COLLANTE PER IL FISSAGGIO DI PAVIMENTAZIONE IN CLORURO DI POLIVINILE |  |  |  |  |
| 01.P28.A60 005 | BICOMPONENTE | kg | € 2,84 | Lit 5.499 |  |
|  | ASFALTO PLASTICO SPECIALE PER SUPERFICI DI CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI.(TENNIS, PALLACANESTRO, PALLAVOLO, ETC.), DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 2,5 |  |  |  |  |
| 01.P28.A80 005 | TIPO LAYKOLD | mq | € 12,10 | Lit 23.428 |  |
|  | PITTURE PER MANTI IN ASFALTO PLASTICO SPECIALE |  |  |  |  |
| 01.P28.A90 005 | TIPO COLORCOAT 200 | kg | € 3,97 | Lit 7.686 |  |
| 01.P28.A90 010 | TIPO COLORCOAT 100 | kg | € 6,64 | Lit 12.856 |  |
|  | TAPPETO SINTETICO PER LA PAVIMENTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI |  |  |  |  |
| 01.P28.A92 005 | IN CLORURO DI POLIVINILE-SPESSORE CM.4,5 | mq | € 30,40 | Lit 58.862 |  |
|  | FORNITURA DI COLLANTE A BASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE OPPURE POLIURETANICA |  |  |  |  |
| 01.P28.A95 005 | PER FISSAGGIO TELI FLESSIBILI DI GOMMA SINTETICA | kg | € 2,71 | Lit 5.247 |  |
|  | MANTO SPORTIVO PREFABBRICATO PER CAMPI DA TENNIS COMPOSTO DA TELI PREFABBRICATI DA POSARE A SECCO SU PREESISTENTE SOTTOFONDO INTERNO ESTERNO CON GIUNTI DA SALDARE A FREDDO; DELLO SPESSORE DI MM.4 |  |  |  |  |
| 01.P28.A97 005 | DI COLORE ROSSO | mq | € 21,50 | Lit 41.629 |  |
| 01.P28.A97 010 | DI COLORE VERDE | mq | € 23,90 | Lit 46.276 |  |
|  | PAVIMENTO PLASTICO PER PALESTRE COSTRUITO DA UNO STRATO DI USURA CALANDRATO IN CLORURO DI POLIVINILE PLASTIFICATO E GOFFRATO DELLO SPESSORE DI MM.2,2 CIRCA, ACCOPPIATO AD UN SOTTOSTRATO DI SCHIUMA VINILICA A CELLULE CHIUSE, RINFORZATO CON RETE IN FIBRA DI VETRO |  |  |  |  |
| 01.P28.A98 005 | SPESSORE MM 6.2-IN ROTOLI DI H CM. 150 | mq | € 25,20 | Lit 48.794 |  |
|  | FORNITURA DI CORDA DI NYLON PER VIVAGNI, LEGATURE ECC. |  |  |  |  |
| 01.P28.B00 005 | DIAMETRO DA MM.8 A MM.40 | kg | € 4,63 | Lit 8.964 |  |
|  | COPPIA DI PALI TENDIRETE DOTATI DI APPARECCHIATURA TENDIRETE IN BRONZO (MANIGLIONI, VITE SENZA FINE, BULLONERIA, GANCI ETC.), DI COPPIA BUSSOLE PER LA SEDE DEI PALI E DI BUSSOLOTTO A CENTRO RETE PER L'ANCORAGGIO DEL DISTANZIALE CENTRALE DELLA RETE, IN BRONZO A SCATTO |  |  |  |  |
| 01.P28.B50 005 | PER CAMPI TENNIS | cad | € 504,00 | Lit 975.880 |  |
|  | CORDOLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER PISTE DI ATLETICA LEGGERA, COMPLETI DI BASAMENTI DI SUPPORTO PURE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, DI SPECIALI TASSELLI E COPRIGIUNTO |  |  |  |  |
| 01.P28.B60 005 | DIMENSIONI 50X40 | ml | € 20,60 | Lit 39.887 |  |
|  | TARGHETTA COMPLETA DI VITI PER IL FISSAGGIO, PER LA FORMAZIONE DELLA SEGNALETICA FISSA SUL CORDOLO DELLE PISTE DI ATLETICA LEGGERA |  |  |  |  |
| 01.P28.B70 005 | IN ALLUMINIO ANODIZZATO | cad | € 5,18 | Lit 10.029 |  |
|  | APPARECCHIATURA PER FISSAGGIO ASSE PARACOLPI COMPRENDENTE TRE STAFFE, GANCI, CATENE E BULLONERIA NECESSARIA PER OGNI SINGOLO ASSE DI MT.3 DI LUNGHEZZA, IL TUTTO PREVERNICIATO CON DUE RIPRESE DI ANTIRUGGINE E DUE DI SMALTO SINTETICO |  |  |  |  |
| 01.P28.B80 005 | PER CAMPI BOCCE | cad | € 43,20 | Lit 83.646 |  |
|  | PROVVISTA DI APPARECCHIATURA METALLICA PER IL FISSAGGIO DI ASSE PARACOLPI ALLA RINGHIERA COMPRENDENTE STAFFE E BULLONERIA PER FISSAGGIO TAVOLE, VERNICE ANTIRUGGINE PER LA VERNICIATURA DELLE STAFFE, ELETTRODI PER LA SALDATURA ALLA RECINZIONE |  |  |  |  |
| 01.P28.B85 005 | PER PISTE PATTINAGGIO A ROTELLE | cad | € 7,72 | Lit 14.948 |  |
|  | RETI PER PORTE DI CALCIO, TESSUTE CON NYLON. TINTE IN PASTA, ARMATE CON NASTRO DI NYLON, CAVO DI ACCIAIO, MAGLIA RINFORZATA E CATRAMATA, A DOPPIO NODO, COMPLETE DI DISPOSITIVI DI AGGANCIO |  |  |  |  |
| 01.P28.C00 005 | DI COLORE NERO | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |  |
| 01.P28.C00 010 | DI COLORE BIANCO | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |  |
|  | RETE DA CENTRO CAMPO IN NYLON RITORTO, RINFORZATA PER IL TERZO SUPERIORE, DOTATA DI BANDA SUPERIORE IN TELA IMPERMEABILIZZATA A DOPPIO ORDITO CON TREFOLO IN ACCIAIO INOX DOTATO DI DOPPIA REDANCIA, TENDIRETE CENTRALE, MOSCHETTONI ETC. |  |  |  |  |
| 01.P28.C15 005 | PER CAMPI TENNIS | cad | € 215,00 | Lit 416.298 |  |
|  | RETI DEL TIPO ANTINFORTUNISTICHE, TESSUTE IN QUALUNQUE DIMENSIONE CON FIBRA CAVILICA DI MM.3 LAVORATA A DOPPIO NODO CON MAGLIA DA MM.80, ARMATE PERIMETRALMENTE CON TRECCIA DI NYLON DA MM.10-18 A SECONDA DELLE DIMENSIONI E CON DISPOSITIVI DI AGGANCIO OGNI DUE METRI |  |  |  |  |
| 01.P28.C20 005 | DI COLORE VERDE | mq | € 4,13 | Lit 7.996 |  |
|  | RETI PER RECINZIONI IN GENERE, TESSUTE IN QUALUNQUE DIMENSIONE CON FIBRA CAVILICA DI MM.3 LAVORATA A DOPPIO NODO CON MAGLIA DA CM.15, ARMATE PERIMETRALMENTE CON TRECCIA DI NYLON DA MM.10-18 A SECONDA DELLE DIMENSIONI E CON DISPOSITIVI DI AGGANCIO OGNI DUE METRI |  |  |  |  |
| 01.P28.C30 005 | DI COLORE VERDE | mq | € 3,83 | Lit 7.415 |  |
|  | RETI PER USI PARTICOLARI TESSUTI CON FIBRA CAVILICA DA MM.2 LAVORATA A DOPPIO NODO, CON MAGLIA DI CM.2,5 ARMATA PERIMETRALMENTE CON TRECCIA DI NYLON DA MM.8 E CON DISPOSITIVI DI AGGANCIO OGNI 2 MT. |  |  |  |  |
| 01.P28.C40 005 | DI QUALUNQUE DIMENSIONE | mq | € 4,36 | Lit 8.442 |  |
|  | RETE DI PROTEZIONE DI FONDO CAMPO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' DI ELTAX 100% COMPLETO DI ANELLI E CORDINO DI FISSAGGIO DELLO STESSO MATERIALE |  |  |  |  |
| 01.P28.C45 005 | COLORE VERDE, ALTEZZA MT.1,70 | mq | € 2,76 | Lit 5.344 |  |
| 01.P28.C45 010 | TESSUTO FITTO, ALTEZZA MT.1,70 | mq | € 2,96 | Lit 5.731 |  |
|  | PROVVISTA DI MANTO ERBOSO PER IL GIOCO DEL TENNIS IN FIBRA SINTETICA DI COLORE VERDE, MONTATO SU SUPPORTO IMPUTRESCIBILE DRENANTE |  |  |  |  |
| 01.P28.C50 005 | CON ALTEZZA DEL PELO DI ALMENO MM.20 | mq | € 29,40 | Lit 56.926 |  |
|  | PORTA REGOLAMENTARE PER IL GIOCO DEL CALCIO, A SEZIONE OVOIDALE, CON TRAVERSA IN UNICO ELEMENTO SALDAMENTE CONGIUNTA CON I PALI MEDIANTE STAFFE METALLICHE INSERITE NEGLI ELEMENTI, SUPPORTI POSTERIORI REGGIRETE IN FERRO FISSATI ALLA PORTA CON DADI, COMPLETE DI BUSSOLE IN FERRO PER IL FISSAGGIO DELLA PORTA |  |  |  |  |
| 01.P28.E00 005 | IN LARICE D'AMERICA O DOUGLAS | cad | € 806,00 | Lit 1.560.633 |  |
|  | PORTA REGOLAMENTARE PER IL GIOCO DEL CALCIO, A SEZIONE OVOIDALE CON TRAVERSA CONGIUNTA CON I PALI MEDIANTE VITI A BRUGOLA, COMPLETE DI SOSTEGNO REGGIRETE E BUSSOLA IN FERRO |  |  |  |  |
| 01.P28.E10 005 | IN LEGA LEGGERA | cad | € 605,00 | Lit 1.171.443 |  |
|  | NASTRO DI PLASTICA PER TRACCIAMENTO CAMPI SPORTIVI |  |  |  |  |
| 01.P28.F00 005 | PER CAMPO BOCCE | ml | € 0,45 | Lit 871 |  |
| 01.P28.F00 010 | PER CAMPO TENNIS | ml | € 0,60 | Lit 1.161 |  |
|  | PIASTRE SPECIALI PER L'ANCORAGGIO DI PALLONI PRESSOSTATICI PER LA COPERTURA DI CAMPI SPORTIVI DA ANNEGARE NEL GETTO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DEL CORDOLO MARGINALE |  |  |  |  |
| 01.P28.F90 005 | METALLICHE-CON GAMBE IN FERRO A T | cad | € 1,34 | Lit 2.594 |  |
|  | COPPELLE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO PER CANALETTE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DA COLLOCARE MARGINALMENTE AI CAMPI DA TENNIS |  |  |  |  |
| 01.P28.G00 005 | DELLE DIMENSIONI DI CM.25X4 | ml | € 4,57 | Lit 8.848 |  |
|  | PIASTRELLONI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, ARMATI CON MAGLIA DI FERRO, CON STRATO SUPERFICIALE TRATTATO CON INERTI ANTIUSURA AD ALTA PERCENTUALE DI QUARZO E CORINDONE E CON COLORANTI A SCELTA A BASE DI OSSIDI MINERALI |  |  |  |  |
| 01.P28.G50 005 | DELLE DIMENSIONI DI CM.60X60X6 | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
|  | FORNITURA DI POMPE DOSATRICI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, CON MOTORE MONOFASE 220 V, MEMBRANA A REGOLAZIONE ELETTRONICA , FREQUENZA A PORTATA AD IMPULSO, COMPRESSIONE DA 5 A 10 ATMOSFERE ATE; PREDISPOSIZIONE PER BLOCCO CON SEGNALAZIONE VISIVA DI MINIMO LIVELLO TRAMITE SONDA, POSSIBILITA' DI DOSAGGIO AUTOMATICO IN ABBINAMENTO A CONTATORE OPPURE A CENTRALINA |  |  |  |  |
| 01.P28.H00 005 | PORTATA MASSIMA LT/ORA 3 | cad | € 524,00 | Lit 1.014.605 |  |
| 01.P28.H00 010 | PORTATA MASSIMA LT/ORA 6 | cad | € 581,00 | Lit 1.124.972 |  |
| 01.P28.H00 015 | PORTATA MASSIMA LT/ORA 10 | cad | € 642,00 | Lit 1.243.085 |  |
| 01.P28.H00 020 | PORTATA MASSIMA LT/ORA 15 | cad | € 744,00 | Lit 1.440.584 |  |
|  | SONDA MINIMO LIVELLO PER BLOCCO POMPE DOSATRICI MONOFASE |  |  |  |  |
| 01.P28.H02 005 | COMPLETA DI SPINOTTI | cad | € 38,80 | Lit 75.127 |  |
|  | RICAMBI ED ACCESSORI PER POMPE DOSATRICI CON MOTORE MONOFASE DI CUI ALL'ARTICOLO 28.H00 |  |  |  |  |
| 01.P28.H03 005 | TESTATA COMPLETA IN PVC | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |  |
| 01.P28.H03 010 | GRUPPO VALVOLE COMPLETO | cad | € 13,70 | Lit 26.526 |  |
| 01.P28.H03 015 | CORPO TESTATA IN PVC | cad | € 64,60 | Lit 125.083 |  |
| 01.P28.H03 020 | MEMBRANA IN TEFLON | cad | € 16,80 | Lit 32.529 |  |
| 01.P28.H03 025 | SEDE VALVOLE IN PVC | cad | € 1,90 | Lit 3.678 |  |
| 01.P28.H03 030 | VALVOLA | cad | € 1,14 | Lit 2.207 |  |
| 01.P28.H03 035 | RONDELLA FERMA VALVOLA | cad | € 0,61 | Lit 1.181 |  |
| 01.P28.H03 040 | CONTENITORE VALVOLA IN PVC | cad | € 1,14 | Lit 2.207 |  |
| 01.P28.H03 045 | RACCORDI IN PROPILENE | cad | € 2,28 | Lit 4.414 |  |
| 01.P28.H03 050 | TUBI FLESSIBILI IN PROPILENE | ml | € 1,06 | Lit 2.052 |  |
| 01.P28.H03 055 | FILTRO DI FONDO IN PVC | cad | € 7,21 | Lit 13.960 |  |
| 01.P28.H03 060 | LANCIA DI INIEZIONE | cad | € 3,42 | Lit 6.622 |  |
|  | FORNITURA DI POMPE DOSATRICI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, CON MOTORE TRIFASE 220-380 V, MEMBRANA IN TEFLON A REGOLAZIONE MECCANICA, COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO, DELLA PORTATA OLTRE 15 LT/ORA E PRESSIONE MASSIMA FINO A 15 ATMOSFERE ATE |  |  |  |  |
| 01.P28.H05 005 | CON TESTATA METALLICA AISI 316 | cad | € 744,00 | Lit 1.440.584 |  |
|  | RICAMBI ED ACCESSORI PER POMPE DI CUI ALL'ARTICOLO 28H05 |  |  |  |  |
| 01.P28.H10 005 | GRUPPO COMPLETO DI VALVOLE | cad | € 43,70 | Lit 84.614 |  |
| 01.P28.H10 010 | MEMBRANA IN TEFLON | cad | € 6,72 | Lit 13.011 |  |
| 01.P28.H10 015 | SEDE VALVOLA | cad | € 8,06 | Lit 15.606 |  |
| 01.P28.H10 020 | VALVOLA | cad | € 3,02 | Lit 5.847 |  |
| 01.P28.H10 025 | GUIDA VALVOLA | cad | € 12,10 | Lit 23.428 |  |
| 01.P28.H10 030 | CONTENITORE | cad | € 19,50 | Lit 37.757 |  |
| 01.P28.H10 035 | RACCORDI IN POLIPROPILENE 3/8" | cad | € 4,37 | Lit 8.461 |  |
| 01.P28.H10 040 | TUBO FLESSIBILE IN POLIPROPILENE 3/8" | cad | € 4,37 | Lit 8.461 |  |
| 01.P28.H10 045 | VALVOLA DI FONDO FILTRO PVC 3/8" | cad | € 26,90 | Lit 52.085 |  |
| 01.P28.H10 050 | LANCIA DI INIEZIONE PVC 3/8"-1/2" | cad | € 8,73 | Lit 16.903 |  |
| 01.P28.H10 055 | LANCIA DI INIEZIONE AISI 316 3/8"-1/2" | cad | € 65,90 | Lit 127.600 |  |
| 01.P28.H10 060 | VALVOLA CONTRO PRESSIONE AISI 316 3/8" | cad | € 60,50 | Lit 117.144 |  |
|  | FORNITURA DI POMPE DOSATRICI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, CON MOTORE TRIFASE 220-380 V, MEMBRANA IN TEFLON A REGOLAZIONE MECCANICA, COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO, DELLA PORTATA OLTRE 15 LT/ORA E PRESSIONE DA 5 FINO A 10 ATMOSFERE ATE |  |  |  |  |
| 01.P28.H15 005 | CON TESTATA IN PVC | cad | € 642,00 | Lit 1.243.085 |  |
|  | RICAMBI ED ACCESSORI PER LE POMPE DI CUI ALL'ARTICOLO 28H15 |  |  |  |  |
| 01.P28.H20 005 | TESTATA COMPLETA IN PVC | cad | € 84,00 | Lit 162.646 |  |
| 01.P28.H20 010 | GRUPPO VALVOLE COMPLETO | cad | € 30,30 | Lit 58.668 |  |
| 01.P28.H20 015 | CORPO TESTATA IN PVC | cad | € 22,20 | Lit 42.985 |  |
| 01.P28.H20 020 | MEMBRANA IN TEFLON | cad | € 6,72 | Lit 13.011 |  |
| 01.P28.H20 025 | SEDE VALVOLE IN PVC | cad | € 6,72 | Lit 13.011 |  |
| 01.P28.H20 030 | VALVOLA | cad | € 3,02 | Lit 5.847 |  |
| 01.P28.H20 035 | RONDELLA DI FERMA VALVOLA IN PVC | cad | € 1,34 | Lit 2.594 |  |
| 01.P28.H20 040 | CONTENITORE VALVOLA IN PVC | cad | € 8,73 | Lit 16.903 |  |
| 01.P28.H20 045 | RACCORDI IN PROPILENE | cad | € 3,49 | Lit 6.757 |  |
| 01.P28.H20 050 | TUBI FLESSIBILI IN PROPILENINE | cad | € 2,22 | Lit 4.298 |  |
| 01.P28.H20 055 | FILTRO DI FONDO IN PVC | cad | € 10,80 | Lit 20.911 |  |
| 01.P28.H20 060 | LANCIA DI INIEZIONE | cad | € 8,73 | Lit 16.903 |  |
|  | FORNITURA DI SERBATOI IN POLIETILENE ALIMENTARE DA ABBINARE A POMPE DOSATRICI PER LA FORMAZIONE DI STAZIONI DI DOSAGGIO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE |  |  |  |  |
| 01.P28.H25 005 | DA LT. 100 SENZA BASE | cad | € 58,50 | Lit 113.271 |  |
| 01.P28.H25 010 | DA LT. 200 SENZA BASE | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |  |
| 01.P28.H25 015 | DA LT. 300 SENZA BASE | cad | € 205,00 | Lit 396.935 |  |
| 01.P28.H25 020 | DA LT. 500 SENZA BASE | cad | € 365,00 | Lit 706.738 |  |
| 01.P28.H25 025 | DA LT.100-CON BASE PER MONTAGGIO POMPA DOSATRICE | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |  |
|  | FORNITURA DI ELLETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI PER LA FILTRAZIONE DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, COMPLETE DI PRE-FILTRO, MOTORI MONO O TRIFASE 220-380 V, CARCAME IN GHISA |  |  |  |  |
| 01.P28.H30 005 | POTENZA 3 HP - PORTATA 35 MC/ORA | cad | € 828,00 | Lit 1.603.231 |  |
| 01.P28.H30 010 | POTENZA 4 HP - PORTATA 50 MC/ORA | cad | € 927,00 | Lit 1.794.922 |  |
| 01.P28.H30 015 | POTENZA 5.5 HP - PORTATA 70 MC/ORA | cad | € 1.207,00 | Lit 2.337.077 |  |
| 01.P28.H30 020 | POTENZA 10 HP - PORTATA 90 MC/ORA | cad | € 1.504,00 | Lit 2.912.150 |  |
|  | PREFILTRI IN GHISA VERNICIATA PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, CON CESTELLO IN ACCIAIO INOX |  |  |  |  |
| 01.P28.H35 005 | ATTACCHI DN 80 | cad | € 593,00 | Lit 1.148.208 |  |
| 01.P28.H35 010 | ATTACCHI DN 100 | cad | € 623,00 | Lit 1.206.296 |  |
| 01.P28.H35 015 | ATTACCHI DN 125 | cad | € 699,00 | Lit 1.353.452 |  |
|  | PREFILTRI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, CON CESTELLO ABS |  |  |  |  |
| 01.P28.H36 005 | MM. 200-250 - ATTACCHI MAX 3" | cad | € 451,00 | Lit 873.257 |  |
| 01.P28.H36 010 | MM. 260-300 - ATTACCHI MAX DN 100 | cad | € 561,00 | Lit 1.086.247 |  |
| 01.P28.H36 015 | MM. 310-350 - ATTACCHI MAX DN 150 | cad | € 877,00 | Lit 1.698.108 |  |
| 01.P28.H36 020 | MM. 360-400 - ATTACCHI MAX DN 200 | cad | € 1.531,00 | Lit 2.964.429 |  |
| 01.P28.H36 025 | MM. 410-500 - ATTACCHI MAX DN 250 | cad | € 1.765,00 | Lit 3.417.516 |  |
|  | PREFILTRI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, CON CESTELLO IN ACCIAIO INOX |  |  |  |  |
| 01.P28.H37 005 | MM. 200-250 - ATTACCHI MAX 3" | cad | € 581,00 | Lit 1.124.972 |  |
| 01.P28.H37 010 | MM. 260-300 - ATTACCHI MAX DN 100 | cad | € 1.088,00 | Lit 2.106.661 |  |
| 01.P28.H37 015 | MM. 310-350 - ATTACCHI MAX DN 150 | cad | € 1.542,00 | Lit 2.985.728 |  |
| 01.P28.H37 020 | MM. 360-400 - ATTACCHI MAX DN 200 | cad | € 2.162,00 | Lit 4.186.215 |  |
| 01.P28.H37 025 | MM. 410-500 - ATTACCHI MAX DN 250 | cad | € 2.481,00 | Lit 4.803.885 |  |
|  | STAZIONE DOSATRICE CLORO E LAMBIMENTO PASTIGLIONI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE, COMPLETA DI VALVOLA DI SICUREZZA, CONTENITORE CILINDRICO, INDICATORE DI PORTATA E VALVOLE DI MANDATA IN PVC |  |  |  |  |
| 01.P28.H40 005 | CON CONTENITORE DELLA CAPACITA' DI KG. 10 | cad | € 1.115,00 | Lit 2.158.941 |  |
| 01.P28.H40 010 | CON CONTENITORE DELLA CAPACITA' DI KG. 25 | cad | € 1.434,00 | Lit 2.776.611 |  |
|  | CENTRALINA ELETTRONICA DIGITALE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RICIRCOLO VASCHE NATATORIE |  |  |  |  |
| 01.P28.H45 005 | PER MISURA E REGOLAZ. DEL CLORO-METODO REDOX | cad | € 1.481,00 | Lit 2.867.615 |  |
| 01.P28.H45 010 | PER MISURA E REGOLAZIONE PROPORZIONALE DEL PH | cad | € 1.481,00 | Lit 2.867.615 |  |
|  | FORNITURA DI FILTRI A QUARZITE, CON MASSA FILTRANTE AD EFFETTO CATALITICO, PER L'ACQUA DI RICIRCOLO DELLE VASCHE NATATORIE, CON FASCIAMECONTENITORE IN ACCIAIO TIPO AQ42 E SPESSORE MM. 5-6 SABBIATO METAL-BIANCO, INTERNAMENTE PROTETTO CON VERNICE IN RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE, A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO. DETTI FILTRI DEBBONO ESSERE DOTATI DI PIASTRA DISTRIBUTRICE DI FONDO PER IL CONTROLAVAGGIO, DI DUE PASSI D'UOMO SUL FASCIAME ED ISPEZIONE FONDO-FILTRO, COMPLETI DI OGNI RACCORDERIA, VALVOLAME, MANOMETRI E MASSA FILTRANTE |  |  |  |  |
| 01.P28.H50 003 | PORTATA MC/ORA 15 | cad | € 4.100,00 | Lit 7.938.707 |  |
| 01.P28.H50 004 | PORTATA MC/ORA 20 | cad | € 5.152,00 | Lit 9.975.663 |  |
| 01.P28.H50 005 | PORTATA MC/ORA 30 | cad | € 7.208,00 | Lit 13.956.634 |  |
| 01.P28.H50 010 | PORTATA MC/ORA 40 | cad | € 8.014,00 | Lit 15.517.267 |  |
| 01.P28.H50 015 | PORTATA MC/ORA 50 | cad | € 8.923,00 | Lit 17.277.337 |  |
| 01.P28.H50 020 | PORTATA MC/ORA 65 | cad | € 9.880,00 | Lit 19.130.347 |  |
| 01.P28.H50 025 | PORTATA MC/ORA 80 | cad | € 13.091,00 | Lit 25.347.710 |  |
| 01.P28.H50 030 | PORTATA MC/ORA 105 | cad | € 14.717,00 | Lit 28.496.085 |  |
| 01.P28.H50 035 | PORTATA MC/ORA 130 | cad | € 17.190,00 | Lit 33.284.481 |  |
| 01.P28.H50 040 | PORTATA MC/ORA 160 | cad | € 19.116,00 | Lit 37.013.737 |  |
| 01.P28.H50 045 | PORTATA MC/ORA 190 | cad | € 20.879,00 | Lit 40.427.381 |  |
|  | GRANIGLIA PURISSIMA QUARZIFERA A GRANULOMETRIA SELEZIONATA PER LA REALIZZAZIONE DEI LETTI FILTRANTI MULTISTRATO NEI FILTRI CHIARIFICATORI E NEGLI IMPIANTI DI FILTRAZIONE VOLUMETRICI IN GENERE SIA PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA NELL'USO POTABILE COME PER LE ACQUE DI PISCINA E DI PROCESSO, NELLE SEGUENTI PEZZATURE 12/20 - 5/8 - 3/5 - 1,2/1 - 0,7/0,5 |  |  |  |  |
| 01.P28.H52 005 | IN CONFEZIONE DA KG.50 | kg | € 0,32 | Lit 619 |  |
|  | FORNITURA DI SONDA AD ELETTRODO MONOTUBOLARE CON ATTACCO TIPO DLG |  |  |  |  |
| 01.P28.H55 005 | PER LA MISURA DEL PH | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |  |
| 01.P28.H55 010 | PER LA MISURA DEL REDOX | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |  |
|  | FORNITURA DI PORTA SONDE COMPLETI DI FILTRO E DI VALVOLA DI INTERCETTAZIONE, REGOLAZIONE IN PVC |  |  |  |  |
| 01.P28.H60 005 | PER UNA SOLA SONDA (PH O REDOX) | cad | € 134,00 | Lit 259.460 |  |
| 01.P28.H60 010 | PER DUE SONDE (PH E REDOX) | cad | € 363,00 | Lit 702.866 |  |
|  | FORNITURA DI CAVO SCHERMATO CON ATTACCO DLG |  |  |  |  |
| 01.P28.H65 005 | DELLA LUNGHEZZA DI MT 8 | cad | € 57,00 | Lit 110.367 |  |
|  | GRIGLIA ARROTOLABILE CON SEZIONE A T IN POLIPROPILENE ADDITIVATO CON STABILIZZANTI PER EVITARE CHE IL MATERIALE CAMBI DI COLORE SOTTO L'AZIONE DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI (U.V.A.), COMPLETA DI TENDITORE IN GOMMA SINTETICA E DISTANZIATORI IN NYLON |  |  |  |  |
| 01.P28.H80 005 | LUNG. CM. 2500 - LARG. CM. 33 - ALT. CM. 3.50 | ml | € 67,50 | Lit 130.698 |  |
|  | GRIGLIA RIGIDA CON SEZIONE A T IN POLIPROPILENE ADDITIVATO CON STABILIZZANTI PER EVITARE CHE IL MATERIALE CAMBI COLORE SOTTO L'AZIONE DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI ( U.V.A.), COMPLETA DI TENDITORE IN ACCIAIO INOX E DISTANZIATORI IN NYLON |  |  |  |  |
| 01.P28.H85 005 | LUNG. CM. 100 - LARG. CM. 33 - ALT. CM. 3.5 | ml | € 76,40 | Lit 147.931 |  |
| 01.P28.H85 010 | LUNG. CM. 100 - LARG. CM. 25 - ALT. CM. 3.5 | ml | € 65,50 | Lit 126.825 |  |
|  | GRIGLIA PEDONABILE PER CANALETTE DI SFIORO PER PISCINE |  |  |  |  |
| 01.P28.H90 005 | A MODULI DI CM.25X25 SPESSORE CM. 3 | ml | € 14,80 | Lit 28.656 |  |
| 01.P28.H90 010 | CURVABILE LARGHEZZA CM. 25 SPESSORE CM. 2.5 | ml | € 16,70 | Lit 32.335 |  |

| 01.A01 | SCAVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =NOTE ESPLICATIVE: GLI SCAVI SI INTENDONO DA ESEGUIRE IN MATERIA DI QUALUNQUE NATURA E CONSISTENZA. GLI SBADACCHIAMENTI E L'EVENTUALE ARMATURA, ANCHE SE PERSA, SONO GIA' COMPENSATI NEI PREZZI DEGLI STESSI. I TRASPORTI SONO COMPRENSIVI DELLE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E SPIANAMENTO. NELLA MISURA DEGLI SCAVI NON SONO DA COMPUTARSI LE SCARPE. QUALORA IL MATERIALE DEBBA ESSERE SEMPLICEMENTE DEPOSITATO AI LATI DELLO SCAVO E SUCCESSIVAMENTE RINTERRATO, IL RELATIVO SCAVO VERRA' CONSIDERATO CON TRASPORTO E SPIANAMENTO IN CANTIERE, ANCHE SE PER LA PARTE ECCEDENTE NECESSITA DI TRASPORTO E SPIANAMENTO PRESSO GLI SCARICHI PUBBLICI.NEL CASO DI SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI NON SARA' CORRISPOSTO NESSUN SOVRAPPREZZO QUALORA S'INCONTRINO BLOCCHI DI MURATURA O SIMILI NON RICHIEDENTI,PER LA LORO RIMOZIONE, L'USO DI MARTELLI DEMOLITORI IN LUOGO DELLA SCAVATRICE. SE LO SCAVO VERRA' ESEGUITO IN LOCALI SCANTINATI LA PROFONDITA' VERRA' COMPUTATA A PARTIRE DAL PIANO MEDIO MARCIAPIEDE. |  |  |  |  |
|  | SCAVO GENERALE DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO, A QUALSIASI SCOPO DESTINATO, A QUALUNQUE PROFONDITA', ESEGUITO CON ESCAVATORE MECCANICO, INCLUSO L'EVENTUALE COMPLETAMENTO A MANO |  |  |  |  |
| 01.A01.A10 005 | CON TRASPORTO ALLA DISCARICA | mc | € 5,50 | Lit 10.649 |  |
| 01.A01.A10 015 | CON TRASPORTO ALLA DISCARICA IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA CON POMPA | mc | € 8,50 | Lit 16.458 |  |
| 01.A01.A10 025 | CON TRASPORTO IN CANTIERE | mc | € 2,07 | Lit 4.008 |  |
| 01.A01.A10 035 | CON TRASPORTO IN CANTIERE IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA CON POMPA | mc | € 5,07 | Lit 9.816 |  |
|  | SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI NELLO ALVEO DEI FIUMI E TORRENTI PER SGOMBERO DI BANCHI DI MATERIALE DEPOSITATO, PER APRIRE CAVI DI INVITO, LIBERARE DA SEDIMENTI SBOCCHI DI CANALI, PER COSTRUIRE ARGINATURE, ECC ESEGUITO ANCHE IN ACQUA, CON SCARICO, CARICO, SISTEMAZIONE DEI MATERIALI ESTRATTI PER IMBOTTIMENTO DI SPONDA O PER COLMATURA DEPRESSIONI |  |  |  |  |
| 01.A01.A20 005 | CON TRASPORTO SINO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI MT.300 | mc | € 4,94 | Lit 9.565 | % 14,233 |
| 01.A01.A20 015 | CON TRASPORTO PER DISTANZE SUPERIORI A MT.300 | mc | € 7,49 | Lit 14.502 | % 9,386 |
|  | SCAVO DI SBANCAMENTO IN ACQUA ESEGUITO CON L'UTILIZZO DI IDONEI NATANTI REGOLARMENTE AUTORIZZATI PROVVISTI DI REGOLARE DOTAZIONE DI BORDO, COMPRESO MANOVRATORI ABILITATI E OGNI ALTRO ONERE PER LO SGOMBERO DI BANCHI DI DEPOSITO, PER APRIRE CAVI, LIBERARE SEDIMENTI. COMPRESO, ALTRESI',IL CARICO ED IL TRASPORTO A MEZZO DI IDONEE BETOLINE E LA STESA, O LA SISTEMAZIONE A RIMBATTIMENTO DELLE SPONDE O A COLMATURA DI DEPRESSIONI |  |  |  |  |
| 01.A01.A25 005 | CON TRASPORTO FINO A 150 METRI | mc | € 30,40 | Lit 58.862 |  |
| 01.A01.A25 010 | CON TRASPORTO OLTRE 150 E FINO A 300 METRI | mc | € 35,70 | Lit 69.124 |  |
| 01.A01.A25 015 | CON TRASPORTO OLTRE 300 METRI | mc | € 44,20 | Lit 85.583 |  |
|  | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI IN SCARPATE DI FIUMI, TORRENTI, RIVI, CANALI E SIMILI, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO DI MAZZE E SCALPELLI, ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA SUL FONDO DELLO SCAVO, PER COSTRUZIONE DI MURI DI SOSTEGNO, ARGINATURE, PONTICELLI E MANUFATTI SIMILARI, ESEGUITO A QUALUNQUE QUOTA SOTTO IL PIANO DEL TERRENO CIRCOSTANTE, MISURATO SECONDO LE SCARPATE PRESCRITTE, CON CARICO, SCARICO, SISTEMAZIONE DEI MATERIALI ESTRATTI PER IMBOTTIMENTO DI SPONDA E COLMATURA DEPRESSIONI |  |  |  |  |
| 01.A01.A30 005 | CON TRASPORTO SINO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI MT.300 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 | mc | € 7,69 | Lit 14.889 | % 13,505 |
| 01.A01.A30 015 | CON TRASPORTO PER DISTANZE SUPERIORI A MT.300 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 | mc | € 10,50 | Lit 20.330 | % 9,976 |
|  | SCAVO A PARETI VERTICALI, ESEGUITO CON QUALSIASI MEZZO NELL'ALVEO DEI FIUMI E DEI TORRENTI, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, PER FONDAZIONI DI MURI DI SOSTEGNO, PONTI ED OPERE IDRAULICHE IN GENERE, FINO ALLA PROFONDITA' DI M.2, COMPRESO IL SOLLEVAMENTO DELLE MATERIE ESTRATTE, ESCLUSA L'ARMATURA DELLE PARETI E GLI EVENTUALI ESAURIMENTI D'ACQUA DA COMPENSARSI A PARTE |  |  |  |  |
| 01.A01.A40 003 | CON DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO | mc | € 16,40 | Lit 31.754 | % 59,696 |
| 01.A01.A40 005 | CON TRASPORTO SINO AD UNA DISTANZA MASSIMA DI M.300 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 | mc | € 20,90 | Lit 40.468 | % 46,797 |
| 01.A01.A40 015 | CON TRASPORTO AD UNA DISTANZA SUPERIORE AI 300 METRI E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 | mc | € 23,60 | Lit 45.695 | % 41,395 |
|  | SCAVO A PARETI VERTICALI IN ACQUA ESEGUITO CON IDONEI NATANTI REGOLARMENTE AUTORIZZATI E PROVVISTI DI REGOLARI DOTAZIONI DI BORDO, MANOVRATORI ABILITATI ED OGNI ALTRO ONERE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI FONDAZIONE, ARGINATURA, SPALLE DI MANUFATTI, ESEGUITI NELL'ALVEO DEI FIUMI, COMPRESO IL TRASPORTO A MEZZO DI IDONEE BETOLINE LA STESA E, O LA SISTEMAZIONE E RIMBATTIMENTO DELLE SPONDE O LA COLMATURA DI DEPRESSIONI, ESCLUSA LA CASSERATURA A PROTEZIONE DEI MEDESIMI |  |  |  |  |
| 01.A01.A45 005 | CON TRASPORTO FINO A 300 METRI | mc | € 60,70 | Lit 117.531 |  |
| 01.A01.A45 010 | CON TRASPORTO OLTRE 300 METRI | mc | € 71,30 | Lit 138.056 |  |
|  | SCAVO IN TRINCEA CON PARETI A SCARPA, ESEGUITA CON MEZZO MECCANICO, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI |  |  |  |  |
| 01.A01.A50 005 | CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 | mc | € 5,71 | Lit 11.056 | % 34,85 |
| 01.A01.A50 015 | CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPE | mc | € 7,98 | Lit 15.451 | % 27,453 |
|  | SCAVO DI INCASSAMENTO, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO, COMPRESA LA PROFILATURA DEI LATI DELLO SCAVO E LA CILINDRATURA DEL FONDO CON RULLO PESANTE PER LA DURATA MINIMA DI DUE ORE OGNI CENTO MQ. (MISURATI NEL VANO DELLO SCAVO), E COMPRESO IL CARICO SUL MEZZO DI TRASPORTO |  |  |  |  |
| 01.A01.A60 005 | ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 | mc | € 2,67 | Lit 5.169 | % 30,715 |
| 01.A01.A60 015 | ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA. | mc | € 2,93 | Lit 5.673 | % 31,485 |
| 01.A01.A60 025 | ESEGUITO INTERAMENTE A MANO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 | mc | € 30,60 | Lit 59.249 | % 97,834 |
| 01.A01.A60 035 | ESEGUITO INTERAMENTE A MANO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA | mc | € 47,00 | Lit 91.004 | % 94,467 |
|  | SCAVO A MANO A QUALSIASI SCOPO DESTINATO. LA PROFONDITA' DEVE ESSERE MISURATA RISPETTO AL PIANO DI SBANCAMENTO O DI CAMPAGNA |  |  |  |  |
| 01.A01.A80 005 | FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE | mc | € 61,60 | Lit 119.274 | % 91,96 |
| 01.A01.A80 010 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.2 E 3 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE | mc | € 75,10 | Lit 145.413 | % 93,411 |
| 01.A01.A80 012 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.3 E 4 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE | mc | € 81,10 | Lit 157.031 | % 93,894 |
| 01.A01.A80 015 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.4 E 5 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE | mc | € 86,40 | Lit 167.293 | % 94,27 |
| 01.A01.A80 017 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.5 E 6 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE | mc | € 93,10 | Lit 180.266 | % 94,686 |
| 01.A01.A80 020 | PER PROFONDITA' OLTRE MT.6 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE | mc | € 97,80 | Lit 189.367 | % 94,94 |
| 01.A01.A80 022 | FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE | mc | € 74,40 | Lit 144.058 | % 90,742 |
| 01.A01.A80 027 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.2 E 3 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE. | mc | € 88,50 | Lit 171.359 | % 92,22 |
| 01.A01.A80 030 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.3 E 4 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE | mc | € 91,50 | Lit 177.168 | % 92,47 |
| 01.A01.A80 032 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.4 E 5 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE | mc | € 97,30 | Lit 188.399 | % 92,922 |
| 01.A01.A80 035 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.5 E 6 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE | mc | € 102,00 | Lit 197.499 | % 93,248 |
| 01.A01.A80 037 | PER PROFONDITA' OLTRE MT.6 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE | mc | € 107,00 | Lit 207.180 | % 93,544 |
| 01.A01.A80 040 | FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 - CON TRASPORTO IN CANTIERE | mc | € 55,80 | Lit 108.043 | % 96,019 |
| 01.A01.A80 045 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.2 E 3 - CON TRASPORTO IN CANTIERE | mc | € 69,30 | Lit 134.183 | % 96,798 |
| 01.A01.A80 047 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.3 E 4 - CON TRASPORTO IN CANTIERE | mc | € 78,30 | Lit 151.609 | % 97,166 |
| 01.A01.A80 050 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.4 E 5 - CON TRASPORTO IN CANTIERE | mc | € 83,60 | Lit 161.872 | % 97,345 |
| 01.A01.A80 052 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.5 E 6 - CON TRASPORTO IN CANTIERE | mc | € 90,40 | Lit 175.038 | % 97,544 |
| 01.A01.A80 055 | PER PROFONDITA' OLTRE MT.6 - CON TRASPORTO IN CANTIERE | mc | € 95,10 | Lit 184.139 | % 97,665 |
| 01.A01.A80 057 | FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN CANTIERE | mc | € 71,70 | Lit 138.830 | % 94,198 |
| 01.A01.A80 062 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.2 E 3 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN CANTIERE | mc | € 85,80 | Lit 166.131 | % 95,153 |
| 01.A01.A80 065 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.3 E 4 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN CANTIERE | mc | € 88,70 | Lit 171.747 | % 95,314 |
| 01.A01.A80 067 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.4 E 5 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN CANTIERE | mc | € 94,60 | Lit 183.171 | % 95,604 |
| 01.A01.A80 070 | PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.5 E 6 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN CANTIERE | mc | € 99,30 | Lit 192.271 | % 95,811 |
| 01.A01.A80 072 | PER PROFONDITA' OLTRE MT.6 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN CANTIERE | mc | € 104,00 | Lit 201.372 | % 96 |
|  | SCAVO IN TRINCEA, IN VIE GIA' SISTEMATE, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, IVI COMPRESE LE ARMATURE OCCORRENTI PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, A CASSERO CONTINUO ANCHE SE NON RECUPERABILE, CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A01.A85 005 | FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 | mc | € 11,70 | Lit 22.654 | % 17,115 |
| 01.A01.A85 010 | PER PROFONDITA' COMPRESE TRA MT.2 E MT.3 | mc | € 14,80 | Lit 28.656 | % 31,022 |
| 01.A01.A85 015 | PER PROFONDITA' COMPRESE TRA MT.3 E MT.4 | mc | € 19,90 | Lit 38.531 | % 42,21 |
| 01.A01.A85 020 | PER PROFONDITA' SUPERIORI A MT.4 | mc | € 29,80 | Lit 57.700 | % 51,412 |
|  | SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO DI MAZZE E SCALPELLI, COMPRESA OGNI ARMATURA OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, CON SBADACCHIATURE LEGGERE, COMPRESA L'ESTRAZIONE CON QUALSIASI MEZZO DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO |  |  |  |  |
| 01.A01.A90 005 | CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1. | mc | € 11,00 | Lit 21.298 | % 66,737 |
| 01.A01.A90 015 | CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, PER UNA PROFONDITA' SUPERIORE A MT. 3. | mc | € 18,30 | Lit 35.433 | % 68,216 |
| 01.A01.A90 035 | A MANO, FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 | mc | € 97,20 | Lit 188.205 | % 93,596 |
| 01.A01.A90 045 | A MANO, PER UNA PROFONDITA' SUPERIORE A MT.3. | mc | € 106,00 | Lit 205.244 | % 85,455 |
|  | SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI ESEGUITO A MACCHINA CON INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO, COMPRESE: LE ARMATURE METALLICHE A CASSERO CONTINUO AFFONDATE CONTEMPORANEAMENTE ALL'APPROFONDIMENTO DELLO SCAVO, PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A01.A95 005 | - FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3,00 | mc | € 21,10 | Lit 40.855 | % 45,864 |
| 01.A01.A95 010 | - PER PROFONDITA' OLTRE MT. 3 | mc | € 28,40 | Lit 54.990 | % 46,536 |
|  | SCAVO DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA, PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCAL^ PELLI, PER LA FORMAZIONE DI CASSONETTI PER MARCIAPIEDI, BANCHINE O SIMILI, COMPRESA LA COMPATTAZIONE E LA REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO DELLO SCAVO, IL CARICO DEL MATERIALE SCAVATO SUL MEZZO DI TRASPORTO E IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A01.B05 005 | CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, PER UNA PROFONDITA' MEDIA FINO A CM.35 | mq | € 6,09 | Lit 11.791 | % 28,166 |
|  | SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM.60, COMPRESO L'EVENTUALE DISSODAMENTO E/O DISFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, L'ACCUMULO, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL MATERIALE. PER PROFONDITA' FINO A |  |  |  |  |
| 01.A01.B10 005 | CM.15 ESEGUITO A MACCHINA | mq | € 7,90 | Lit 15.296 | % 42,754 |
| 01.A01.B10 010 | CM.20 ESEGUITO A MACCHINA | mq | € 9,09 | Lit 17.600 | % 44,011 |
| 01.A01.B10 015 | CM.25 ESEGUITO A MACCHINA | mq | € 10,10 | Lit 19.556 | % 43,891 |
| 01.A01.B10 020 | CM.30 ESEGUITO A MACCHINA | mq | € 11,10 | Lit 21.492 | % 43,792 |
| 01.A01.B10 025 | CM.35 ESEGUITO A MACCHINA | mq | € 12,30 | Lit 23.816 | % 44,622 |
| 01.A01.B10 030 | CM.40 ESEGUITO A MACCHINA | mq | € 13,10 | Lit 25.365 | % 43,461 |
| 01.A01.B10 031 | CM.50 ESEGUITO A MACCHINA | mq | € 14,30 | Lit 27.688 | % 39,591 |
| 01.A01.B10 032 | CM.60 ESEGUITO A MACCHINA | mq | € 15,50 | Lit 30.012 | % 36,524 |
| 01.A01.B10 035 | CM.15 ESEGUITO A MANO | mq | € 17,80 | Lit 34.465 | % 47,51 |
| 01.A01.B10 040 | CM.20 ESEGUITO A MANO | mq | € 20,90 | Lit 40.468 | % 51,79 |
| 01.A01.B10 045 | CM.25 ESEGUITO A MANO | mq | € 23,80 | Lit 46.083 | % 54,521 |
| 01.A01.B10 050 | CM.30 ESEGUITO A MANO | mq | € 26,50 | Lit 51.311 | % 56,281 |
| 01.A01.B10 055 | CM.35 ESEGUITO A MANO | mq | € 29,30 | Lit 56.732 | % 58,051 |
| 01.A01.B10 060 | CM.40 ESEGUITO A MANO | mq | € 33,40 | Lit 64.671 | % 58,732 |
|  | SCAVO DI BUCHE E FOSSE PER IL PIANTAMENTO DI ALBERI E SIEPI |  |  |  |  |
| 01.A01.B30 005 | ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 | mc | € 14,60 | Lit 28.269 | % 84,622 |
| 01.A01.B30 015 | ESEGUITO INTERAMENTE A MANO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1 | mc | € 53,70 | Lit 103.977 | % 100 |
|  | SCAVO ESEGUITO IN GALLERIA PER ALLACCIAMENTI DI FABBRICATI ALLA RETE FOGNARIA MUNICIPALE E CONDUTTURE, COMPRESA L'ARMATURA IN LEGNAME ANCHE SE PERSA (LA SEZIONE SARA' IN OGNI CASO COMPUTATA NON INFERIORE A MQ. 1) |  |  |  |  |
| 01.A01.B40 005 | CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE | mc | € 212,00 | Lit 410.489 | % 93,734 |
| 01.A01.B40 015 | CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE IN PRESENZA DI ACQUA ASPORTATA CON POMPA | mc | € 266,00 | Lit 515.047 | % 94,274 |
| 01.A01.B40 025 | CON TRASPORTO E SPIANAMENTO IN CANTIERE | mc | € 209,00 | Lit 404.680 | % 94,959 |
| 01.A01.B40 035 | CON TRASPORTO E SPIANAMENTO IN CANTIERE IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA CON POMPA | mc | € 263,00 | Lit 509.239 | % 95,254 |
|  | SCAVO IN GALLERIA DI MATERIE DI NATURA COMPATTA A QUALUNQUE PROFONDITA', MISURATO A TERMINE DELL'ARTICOLO 25 DEL CAPITOLATO SPECIALE DELLA RIP. IV LL.PP. (C.C. 30/10/1943), COMPRESA L'ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT.15 DALLA BOCCA DEL POZZO |  |  |  |  |
| 01.A01.B50 005 | PER SEZIONI DI SCAVO SINO A MQ.2,24 COMPRESO | mc | € 144,00 | Lit 278.822 | % 81,249 |
| 01.A01.B50 010 | PER SEZIONI DI SCAVO OLTRE MQ.2,24 | mc | € 133,00 | Lit 257.523 | % 79,659 |
|  | SCAVO PER POZZI A SEZIONE CIRCOLARE, DI MATERIE RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO, COMPRESO L'EVENTUALE ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT.15 DALLA BOCCA DEL POZZO |  |  |  |  |
| 01.A01.B60 005 | A QUALSIASI PROFONDITA' | mc | € 109,00 | Lit 211.053 | % 81,673 |
|  | SCAVO, PER POZZI A SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO COMPRESA L'EVENTUALE ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE E DEL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT. 15 DALLA BOCCA DEL POZZO |  |  |  |  |
| 01.A01.B70 005 | A QUALSIASI PROFONDITA' | mc | € 130,00 | Lit 251.715 | % 77,777 |
|  | VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI PER LA DEMOLIZIONE, MEDIANTE L'USO CONTINUO DI LEVE, MAZZE E SCALPELLI, MARTELLI DEMOLITORI ETC. DI BLOCCHI DI MURATURA, PUDDINGHE, CONGLOMERATI NATURALI, CONGLOMERATI CEMENTIZI CON O SENZA ARMATURA METALLICA E SIMILI |  |  |  |  |
| 01.A01.B76 005 | ESEGUITI IN TRINCEA, COMPRESI I MASSI O TROVANTI ANCHE SE RICHIEDENTI L'USO DI ESPLOSIVI, ESCLUSE LE PAVIMENTAZIONI STRADALI | mc | € 16,00 | Lit 30.980 | % 71,953 |
| 01.A01.B76 010 | ESEGUITI IN GALLERIA O NEI POZZI ESCLUSI I MASSI O TROVANTI DI ROCCIA COMPATTA AVENTI DIMENSIONE MEDIA MAGGIORE DI CM.50 LA CUI DEMOLIZIONE COMPORTEREBBE L'USO DI ESPLOSIVO | mc | € 45,20 | Lit 87.519 | % 90,108 |
|  | VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI ESEGUITI IN GALLERIA, INCLUSO OGNI ONERE RELATIVO ALL'ESTRAZIONE, TRASCINAMENTO LUNGO LA GALLERIA, SOLLEVAMENTO E CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO NONCHE' L'ONERE DELL'EVENTUALE MAGGIOR SCAVO E SUCCESSIVO RIEMPIMENTO DEL VANO DELLA GALLERIA. TALE SOVRAPPREZZO E' APPLICATO AL VOLUME RIFERITO ALLA SEZIONE TIPO DELLA GALLERIA COMPRESO TRA I PIANI VERTICALI ORTOGONALI ALL'ASSE DELLA GALLERIA E TANGENTI L'INGOMBRO DEL TROVANTE STESSO |  |  |  |  |
| 01.A01.B78 005 | PER L'ESTRAZIONE, MEDIANTE L'IMPIEGO DI AUTOGRU DI MASSI O TROVANTI DI ROCCIA COMPATTA LA CUI DEMOLIZIONE COMPORTEREBBE L'USO DI ESPLOSIVO ED AVENTI DIMENSIONE MEDIA MAGGIORE DI CM.50 | mc | € 115,00 | Lit 222.671 | % 56,172 |
|  | VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI IN GALLERIA DI CUI ALL'ART. A 01.B50 ESEGUITI IN PRESENZA DI ACQUA DI FALDA AVENTE ALTEZZA NON INFERIORE A CM 10, COMPRESO L'ONERE DELL'ESAURIMENTO DELL'ACQUA MEDIANTE L'IMPIEGO ANCHE CONTINUO DI POMPE, APPLICATO ALL'INTERA SEZIONE TIPO DELLA GALLERIA ESCLUSE LE OPERE DI DRENAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A01.B79 005 | PER OGNI DECIMETRO COMPLETO DI ALTEZZA D'ACQUA PRESENTE NELLO SCAVO | mc | € 4,47 | Lit 8.655 | % 40,774 |
|  | VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI IN TRINCEA A PARETI VERTICALI DI CUI AGLI ART. A01A85,A01A90, A01A95,ESEGUITI SOTTO L'ACQUA DI FALDA A PROFONDITA' MAGGIORE DI CM.20, COMPRESO L'ONERE DELL'ESAURIMENTO DELL'ACQUA MEDIANTE L'IMPIEGO, ANCHE CONTINUO, DI POMPE LIMITATAMENTE AL VOLUME SCAVATO AL DI SOTTO DEL PELO LIBERO DELL'ACQUA PRESENTE NELLO SCAVO, ESCLUSE LE OPERE DI DRENAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A01.B80 005 | PER SCAVI ESEGUITI A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO MANUALE | mc | € 3,66 | Lit 7.086 | % 29,302 |
| 01.A01.B80 010 | PER SCAVI ESEGUITI A MANO | mc | € 8,58 | Lit 16.613 | % 41,154 |
|  | VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI ESEGUITI SOTTO L'ACQUA DI FALDA A PROFONDITA' MAGGIORE DI CM. 20, COMPRESO L'ONERE DELL'ESAURIMENTO DELL'ACQUA MEDIANTE L'IMPIEGO ANCHE CONTINUO DI POMPE, LIMITATAMENTE AL VOLUME SCAVATO AL DISOTTO DEL PELO LIBERO DELL'ACQUA PRESENTE NELLO SCAVO, ESCLUSE LE OPERE DI DRENAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A01.B82 005 | IN POZZI A SEZIONE CIRCOLARE, RETTANGOLARE O QUADRATA | mc | € 12,50 | Lit 24.203 | % 35,66 |
|  | RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE (TRINCEE E POZZI DI SERVIZIO) DOPO L'ULTIMAZIONE DEI MANUFATTI, CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE O CON MATERIALI IN PROVVISTA, COMPRESO LO SPARGIMENTO DI ACQUA, LA COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLO SCAVO STESSO |  |  |  |  |
| 01.A01.B90 005 | ESEGUITO A MANO | mc | € 11,80 | Lit 22.847 | % 78,246 |
| 01.A01.B90 010 | ESEGUITO A MACCHINA | mc | € 6,38 | Lit 12.353 | % 24,969 |
|  | RIEMPIMENTO DI GABBIONI CON PIETRAME FORNITO A PIE' D'OPERA, COMPRENSIVO DELLA CUCITURA CON FILO DI FERRO ZINCATO DELLA STESSA DIMENSIONE DEL FILO COSTITUENTE LA RETE |  |  |  |  |
| 01.A01.C00 005 | ESEGUITO A MANO | mc | € 42,40 | Lit 82.097 | % 98,254 |
|  | FORMAZIONE DI RAMPE ACCESSO IN RILEVATO E RELATIVE ISOLE DI LAVORO NELL'ALVEO DI TORRENTI O FIUMI, PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI FONDAZIONE, DI ARGINATURA, PILASTRI E SPALLE DI MANUFATTI ETC, ESEGUITE CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI OPPORTUNAMENTE SPIANATI E COSTIPATI, SUCCESSIVA RIMOZIONE DELLE STESSE CON IDONEI MEZZI MECCANICI TRASPORTO NEI SITI INDICATI DALLA DIREZIONE LAVORI E RIPRISTINO DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE EVENTUALMENTE MANOMESSE |  |  |  |  |
| 01.A01.C50 005 | CON MATERIALE PROVVISTO DALLA DITTA | mc | € 14,90 | Lit 28.850 | % 6,705 |
| 01.A01.C50 010 | CON MATERIALI IN SITO O PROVVISTI DALLA CITTA' | mc | € 10,80 | Lit 20.911 | % 9,29 |
| 01.A01.NB A | PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.1 DI SCAVO, SI APPLICHERANNO ALLE VOCI PRECEDENTI UN AUMENTO PARI AL 50% |  | 50% |  |  |

| 01.A02 | DEMOLIZIONI E RIMOZIONI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =NOTE ESPLICATIVE:TUTTI I PREZZI DELLA PRESENTE CATEGORIA COMPRENDONO OGNI SPESA ED OPERA ACCESSORIA ED IN PARTICOLARE OGNI PUNTELLAMENTO CHE SI RENDESSE NECESSARIO OD ANCHE SOLAMENTE CONSIGLIABILE, DELLE MURATURE E DEGLI ORIZZONTAMENTI CHE SI DEVONO CONSERVARE. COMPRENDONO INOLTRE LE ATTREZZATURE DI CANTIERE ED I MEZZI D'OPERA OCCORRENTI PER LA BUONA ESECUZIONE DEI LAVORI. I MATERIALI RICAVANDI DALLE DEMOLIZIONI, ESCLUSI GLI OGGETTI PREZIOSI O D'ARTE, I SERRAMENTI E GLI INFISSI IN LEGNO O METALLICI RESTERANNO DI PROPRIETA' DELL'IMPRENDITORE CON L'OBBLIGO DELL'IMMEDIATO ALLONTANAMENTO DAL CANTIERE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI. I TRASPORTI DEI DETRITI SONO COMPRENSIVI DELLE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E SPIANAMENTO. |  |  |  |  |
|  | DEMOLIZIONE COMPLETA DI FABBRICATI SINO AL PIANO DI SPICCATO, VALUTATA A MC VPP COMPRESO L'ACCATASTAMENTO ENTRO L'AREA DI CANTIERE DEL MATERIALE DI SPOGLIO ED IL TRASPORTO DELLE MACERIE ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A02.A05 005 | FINO A MC. 200 ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI | mc | € 9,36 | Lit 18.123 | % 44,391 |
| 01.A02.A05 010 | OLTRE MC. 200 ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI | mc | € 6,11 | Lit 11.830 | % 44,21 |
| 01.A02.A05 015 | ESEGUITA A MANO | mc | € 34,80 | Lit 67.382 | % 89,618 |
|  | DEMOLIZIONE DI MURATURE O DI VOLTE IN MATTONI, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.15, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE |  |  |  |  |
| 01.A02.A10 005 | CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE | mc | € 61,90 | Lit 119.855 | % 100 |
| 01.A02.A10 010 | CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE | mc | € 68,40 | Lit 132.440 | % 90,478 |
|  | DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI O VOLTE IN MATTONI PIENI O FORATI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE |  |  |  |  |
| 01.A02.A20 005 | DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.10 E PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO IN CANTIERE | mq | € 9,84 | Lit 19.052 | % 100 |
| 01.A02.A20 010 | CON SPESSORE DA CM.10 A CM.15 E PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO IN CANTIERE | mq | € 11,10 | Lit 21.492 | % 100 |
| 01.A02.A20 025 | DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.10 E PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE | mq | € 10,90 | Lit 21.105 | % 90,97 |
| 01.A02.A20 030 | CON SPESSORE DA CM.10 A CM.15 E PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE | mq | € 12,10 | Lit 23.428 | % 91,897 |
|  | DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE |  |  |  |  |
| 01.A02.A30 005 | CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE | mc | € 121,00 | Lit 234.288 | % 83,022 |
| 01.A02.A30 010 | CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE | mc | € 115,00 | Lit 222.671 | % 86,941 |
|  | DEMOLIZIONE DI CALDANE,SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE |  |  |  |  |
| 01.A02.A40 005 | CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE | mc | € 58,50 | Lit 113.271 | % 88,87 |
| 01.A02.A40 010 | CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE | mc | € 52,00 | Lit 100.686 | % 100 |
|  | DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, IVI INCLUSI I SOLAI MISTI A LATERIZI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE |  |  |  |  |
| 01.A02.A50 005 | CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE | mc | € 136,00 | Lit 263.332 | % 82,138 |
| 01.A02.A50 010 | CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE | mc | € 131,00 | Lit 253.651 | % 85,556 |
|  | DEMOLIZIONE DI SOFFITTATURA DI QUALSIASI TIPO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A02.A60 005 | PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50 | mq | € 10,70 | Lit 20.718 | % 93,873 |
|  | DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LEGNO O IN FERRO E LATERIZI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE |  |  |  |  |
| 01.A02.A70 005 | PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE | mq | € 26,00 | Lit 50.343 | % 96,232 |
| 01.A02.A70 015 | PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO DEI DETRITI IN CANTIERE | mq | € 25,00 | Lit 48.406 | % 100 |
|  | DEMOLIZIONE DI TETTO A TEGOLE DI QUALUNQUE TIPO CON LA SOLA RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE |  |  |  |  |
| 01.A02.A80 005 | PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE. | mq | € 7,33 | Lit 14.192 | % 82,249 |
|  | DEMOLIZIONE DI TETTO IN LOSE DI PIETRA DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE CON LA SOLA RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA, IN QUALUNQUE PIANO DEL FABBRICATO, COMPRESO L'ACCATASTAMENTO A TERRA DELLE LOSE RECUPERABILI, LA DISCESA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL NOLO DELL'ELEVATORE ED OGNI ALTRA EVENTUALE OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A02.A85 005 | COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE | mq | € 13,40 | Lit 25.946 | % 78,427 |
|  | DEMOLIZIONE DELL'ORDITURA DI TETTI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A02.A90 005 | DELLA PICCOLA E DELLA GROSSA ORDITURA DI TETTI, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE | mq | € 11,30 | Lit 21.879 | % 88,46 |
| 01.A02.A90 015 | DELLA PICCOLA ORDITURA DI TETTI, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE | mq | € 4,63 | Lit 8.964 | % 71,87 |
|  | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A02.B00 005 | PER SUPERFICIE DI MQ.0,50 ED OLTRE | mq | € 5,87 | Lit 11.365 | % 77,842 |
|  | DISFACIMENTO DI PALCHETTI IN LEGNO, PAVIMENTI IN LINOLEUM, GOMMA E SIMILI, MANTI IMPERMEABILI, ESCLUSO IL SOTTOFONDO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A02.B10 005 | CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50 | mq | € 5,18 | Lit 10.029 | % 96,234 |
|  | TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PER FORMAZIONE DI VANI, PASSATE, SEDI DI PILASTRI O TRAVI, SEDI DI CASSONI PER PERSIANE AVVOLGIBILI E SERRANDE ETC IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE |  |  |  |  |
| 01.A02.B20 005 | MURATURA IN MATTONI O PIETRAME O VOLTE, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ.0,25 | mc | € 300,00 | Lit 580.881 | % 97,827 |
| 01.A02.B20 010 | ESEGUITO SUL CALCESTRUZZO CEMENTIZIO NON ARMATO, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ.0,25 | mc | € 452,00 | Lit 875.194 | % 98,558 |
| 01.A02.B20 015 | ESEGUITO SU CEMENTO ARMATO, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ.0,25 | mc | € 601,00 | Lit 1.163.698 | % 98,917 |
| 01.A02.B20 020 | MURATURA IN MATTONI O PIETRAME O VOLTE, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,25 FINO A MQ.0,10 | mc | € 466,00 | Lit 902.301 | % 98,603 |
| 01.A02.B20 025 | ESEGUITO SUL CALCESTRUZZO CEMENTIZIO NON ARMATO, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,25 FINO A 0,10 | mc | € 653,00 | Lit 1.264.384 | % 99,003 |
| 01.A02.B20 030 | ESEGUITO SU CEMENTO ARMATO, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,25 FINO A MQ.0,10 | mc | € 820,00 | Lit 1.587.741 | % 99,205 |
| 01.A02.B20 035 | MURATURA IN MATTONI O PIETRAME O VOLTE, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,10. | mc | € 591,00 | Lit 1.144.335 | % 98,898 |
| 01.A02.B20 040 | ESEGUITO SUL CALCESTRUZZO CEMENTIZIO NON ARMATO, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,10 | mc | € 942,00 | Lit 1.823.966 | % 99,309 |
| 01.A02.B20 045 | ESEGUITO SU CEMENTO ARMATO, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,10 | mc | € 1.235,00 | Lit 2.391.293 | % 99,473 |
|  | RIMOZIONE DI PIETRA DA TAGLIO O MARMO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE |  |  |  |  |
| 01.A02.B30 005 | COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE | mc | € 194,00 | Lit 375.636 | % 96,638 |
|  | RIMOZIONE LASTRE DI PIETRA O MARMO DI QUALSIASI SPESSORE, MISURATE NELLA LORO SUPERFICIE REALE, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A02.B40 005 | CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50 | mq | € 10,30 | Lit 19.943 | % 93,63 |
|  | RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI QUALSIASI TIPO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A02.B50 005 | CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50 | mq | € 8,96 | Lit 17.348 | % 92,737 |
|  | SPICCONATURA DI INTONACO DI CALCE, GESSO E SIMILI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A02.B60 005 | PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE | mq | € 4,35 | Lit 8.422 | % 95,514 |
|  | SPICCONATURA D'INTONACO DI CEMENTO O DI MATERIALI DI ANALOGA DUREZZA,IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE, COMPRESO IL TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A02.B70 005 | PER SUPERFICI DI MQ.0,50 ED OLTRE | mq | € 7,36 | Lit 14.250 | % 96,021 |
|  | RIMOZIONI DI PARTI METALLICHE COMPRESO IL RIPRISTINO DEL MURO O DEL RIVESTIMENTO |  |  |  |  |
| 01.A02.B80 005 | STAFFE, GANCI E SIMILI | cad | € 3,74 | Lit 7.241 | % 100 |
| 01.A02.B80 010 | DOCCIONI DI GRONDA O TUBI DI DISCESA | ml | € 2,42 | Lit 4.685 | % 85,725 |
|  | DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI NATURA, DI TUBAZIONI METALLICHE, DI COMPONENTI D'IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI ELEMENTI PROVVISIONALI METALLICI DI FISSAGGIO, DI QUADRI ELETTRICI E SCHERMATURE DI PROTEZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, COMPRESO LO SGOMBERO DEI DETRITI |  |  |  |  |
| 01.A02.B85 005 | CON TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE | kg | € 1,45 | Lit 2.807 | % 80,967 |
|  | RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA,IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESE LA DISCESA O LA SALITA DEI MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRITI, IL TRASPORTO DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE, COMPRESO LA RIMOZIONE E L'ACCATASTAMENTO DEI VETRI NEL CASO DI SERRAMENTI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE |  |  |  |  |
| 01.A02.C00 005 | CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,50 | mq | € 8,32 | Lit 16.109 | % 99,876 |
|  | DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE UTILIZZABILE ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI METRI 300, COMPRESO IL TAGLIO DEI BORDI DELLA PAVIMENTAZIONE. IL COMPENSO VIENE CORRISPOSTO COME SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO E PERTANTO NELLA MISURA DELLO SCAVO NON DEVE ESSERE DEDOTTO LO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE. |  |  |  |  |
| 01.A02.C10 015 | IN MACADAM, CALCESTRUZZI CEMENTIZI, CUBETTI,MASSELLI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN GENERE, DI QUALUNQUE TIPO E SPESSORE E CON QUALUNQUE SOTTOFONDO, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE | mq | € 7,54 | Lit 14.599 | % 100 |
|  | DISCESA DI MATERIALI DI RISULTA |  |  |  |  |
| 01.A02.C20 005 | DAL PIANO DI CARICO AL CORTILE: PER OGNI PIANO. | mc | € 10,60 | Lit 20.524 | % 98,186 |
|  | SALITA DI MATERIALI DI RISULTA |  |  |  |  |
| 01.A02.C30 005 | DAL PIANO INTERRATO AL CORTILE | mc | € 27,90 | Lit 54.021 | % 100 |
|  | DISFACIMENTO MANUALE DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLATO O IN CUBETTI PER RECUPERO E REINPIEGO, COMPRESO LO SCAVO DEL FONDO SABBIOSO, LA CERNITA DEI CUBETTI O DEI CIOTTOLI UTILIZZABILI, IL CARICO SUL MEZZO DI TRASPORTO, IL TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI MUNICIPALI E LO SCARICO |  |  |  |  |
| 01.A02.D00 005 | PER QUANTITATIVI FINO A MQ.10 | mq | € 11,10 | Lit 21.492 | % 63,056 |
| 01.A02.D00 010 | PER QUANTITATIVI OLTRE MQ.10 | mq | € 9,53 | Lit 18.452 | % 72,863 |
|  | DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLATO O IN CUBETTI DI PORFIDO O SIENITE ANCHE CON GIUNTI BITUMATI O CON MANTO DI PIETRISCHETTO BITUMATO PER RECUPERO E REIMPIEGO CIOTTOLI E CUBETTI, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI MUNICIPALI E LO SCARICO |  |  |  |  |
| 01.A02.D10 005 | PER QUANTITATIVI FINO A MQ.10 | mq | € 15,30 | Lit 29.624 | % 67,086 |
| 01.A02.D10 010 | PER QUANTITATIVI OLTRE MQ.10 | mq | € 13,90 | Lit 26.914 | % 74,049 |
|  | SMONTAGGIO DI TETTO IN LASTRE DI FIBRO-CEMENTOAMIANTO DI QUALUNQUE TIPO CON LA SOLA RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA COMPRESA LA DISCESA A TERRA E L'ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON LA MAGGIORAZIONE DEL 5% A COMPENSO DELLE SOVRAPPOSIZIONI DELLE LASTRE, COMPRESO IL TRASPORTO, LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE E OGNI ONERE RELATIVO ALLE VARIE AUTORIZZAZIONI ED ANALISI PRESSO GLI ENTI E ISTITUTI COMPETENTI, IL TUTTO SECONDO LE PRESCRIZIONI VIGENTI |  |  |  |  |
| 01.A02.E00 005 | ESCLUSI I PONTEGGI E L'EVENTUALE RETE ANTINFORTUNISTICA | mq | € 16,80 | Lit 32.529 | % 41,391 |
|  | SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI LASTRE DI FIBRO-CEMENTO-AMIANTO,PROVENIENTI DA MANTI DI COPERTURA, GIA' RIMOSSE E ACCATASTATE IN CANTIERE, COMPUTANDO LE SUPERFICI REALI IN BASE ALLE DIMENSIONI ED AL NUMERO DELLE LASTRE |  |  |  |  |
| 01.A02.E05 005 | COMPRESO IL TRASPORTO E OGNI ONERE RELATIVO ALLE VARIE AUTORIZZAZIONI ED ANALISI PRESSO ENTI E ISTITUTI, IL TUTTO SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA | mq | € 9,01 | Lit 17.445 |  |
|  | ALLESTIMENTO DI CANTIERE COMPRENDENTE LA COLLOCAZIONE DI UNA UNITA' DI DECONTAMINAZIONE PROVVISTA DI ALMENO TRE AREE QUALI LOCALE SPOGLIATOIO, LOCALE DOCCIA CON ACQUA CALDA E FREDDA, LOCALE EQUIPAGGIAMENTO E DI UNA UNITA' DI FILTRAGGIO ACQUA OLTRE A TUTTO QUANTO RICHIESTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA |  |  |  |  |
| 01.A02.E10 005 | COMPRESO IL TRASPORTO E IL NOLEGGIO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI | cad | € 1.550,00 | Lit 3.001.218 |  |
|  | RIMOZIONE DI PIEDRITTI DI SOSTEGNO DI BARRIERE STRADALI IN PROFILATO METALLICO, INFISSI SU MANUFATTI VIABILI O STRUTTURE IN MURATURA O CLS, COMPRESO L'IMPIEGO DI OGNI MEZZO IDONEO ALLO SCOPO |  |  |  |  |
| 01.A02.F00 005 | CON TRASPORTO DEL MATERIALE NEI SITI INDICATI DALLA D.L. | cad | € 11,00 | Lit 21.298 | % 57,697 |
|  | RIMOZIONE DI ELEMENTI METALLICI ORIZZONTALI, DI QUALSIASI DIMENSIONE E FORMA,DI BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE (GUARDRAILS) CON L'IMPIEGO DI IDONEI MEZZI PER LO SBLOCCAGGIO E DISANCORAGGIO DAI PIEDRITTI DI SOSTEGNO |  |  |  |  |
| 01.A02.F10 005 | CON TRASPORTO DEL MATERIALE NEI SITI INDICATI DALLA D.L. | ml | € 12,30 | Lit 23.816 | % 67,272 |
| 01.A02.NB A | ALLE OPERE COMPENSATE A VOLUME NON COMPETE ALCUN AUMENTO QUALUNQUE SIA IL VOLUME DELLE DEMOLIZIONI |  |  |  |  |
| 01.A02.NB B | ALLE OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE PER QUANTITATIVI INFERIORI A MQ.0,50, AUMENTO DEL 200% AL MQ. |  | 200% |  |  |

| 01.A03 | FONDAZIONI SPECIALI - PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =NOTE ESPLICATIVE: LA MISURAZIONE DEI PALI TRIVELLATI E DEI DIAFRAMMI SI RIFERISCE ALLA LORO LUNGHEZZA UTILE MISURATA A PARTIRE DAL PIANO INFERIORE DELLA STRUTTURA SOVRASTANTE, RITENENDOSI COMPRESI NEL PREZZO GLI ONERI TUTTI PER LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E L'ESECUZIONE DELLE GUIDE IN CALCESTRUZZO |  |  |  |  |
|  | PIANTAMENTO DI PALI A RIFIUTO (PILOTI) COMPRESA LA PREPARAZIONE DEGLI STESSI, L'AGUZZAMENTO, L'APPLICAZIONE DELLE PUNTAZZE E DELLE GHIERE, LA RECISIONE DELLE TESTE, I BARCONI OD ALTRE ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'INFISSIONE ECC. ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEI PALI, DELLE PUNTAZZE E DELLE GHIERE. IL PREZZO E' RIFERITO AL METRO LINEARE DI EFFETTIVO PIANTAMENTO NEL TERRENO |  |  |  |  |
| 01.A03.A10 005 | AVENTI UN DIAMETRO DI ALMENO CM.20 | ml | € 11,80 | Lit 22.847 | % 10,392 |
| 01.A03.A10 010 | AVENTI UN DIAMETRO COMPRESO TRA CM.21 E CM.25 | ml | € 15,20 | Lit 29.431 | % 16,675 |
| 01.A03.A10 015 | AVENTI UN DIAMETRO COMPRESO TRA CM.26 E CM.30 | ml | € 18,60 | Lit 36.014 | % 22,546 |
|  | PIANTAMENTO DI PALI PILOTI TRONCOCONICI IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO, A SEZIONE ANULARE, CONFEZIONATI CON CALCESTRUZZO AD ELEVATO TENORE DI CEMENTO TIPO 425, ARMATI LONGITUDINALMENTE CON SPIRALE IN FILO LUCIDO CRUDO, COMPLETI DI PUNTAZZA METALLICA PER L'INFISSIONE. IL PREZZO E' RIFERITO AL METRO LINEARE DI EFFETTIVO PIANTAMENTO NEL TERRENO |  |  |  |  |
| 01.A03.A15 005 | AVENTE DIAMETRO DI CM.22-24, RASTREMAZIONE CM. 1,5 A METRO LINEARE | ml | € 7,25 | Lit 14.037 | % 39,153 |
|  | ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI DELLA LUNGHEZZA MASSIMA DI ML.25 CON IMPIEGO DI COLONNA DI RIVESTIMENTO O CON FANGHI BENTONITICI,IN TERRENI NORMALMENTE SCAVABILI,ESCLUSO L'IMPIEGO DI SCALPELLI, COMPRESO IL GETTO IN CALCESTRUZZO AVENTI UNA RESISTENZA CARATTERISTICA NON INFERIORE A 250 KG/CMQ, ESCLUSA L'ARMATURA METALLICA E L'EVENTUALE LAMIERINO DI RIVESTIMENTO |  |  |  |  |
| 01.A03.A20 015 | DEL DIAMETRO DI MM. 600 | ml | € 65,40 | Lit 126.632 | % 39,517 |
| 01.A03.A20 020 | DEL DIAMETRO DI MM. 800 | ml | € 96,70 | Lit 187.237 | % 35,73 |
| 01.A03.A20 025 | DEL DIAMETRO DI MM. 1000 | ml | € 123,00 | Lit 238.161 | % 30,806 |
| 01.A03.A20 030 | DEL DIAMETRO DI MM. 1200 | ml | € 160,00 | Lit 309.803 | % 24,215 |
| 01.A03.A20 035 | DEL DIAMETRO DI MM. 1500 | ml | € 208,00 | Lit 402.744 | % 18,964 |
| 01.A03.A20 037 | DEL DIAMETRO DI MM. 1800 | ml | € 276,00 | Lit 534.410 | % 16,604 |
| 01.A03.A20 040 | DEL DIAMETRO DI MM. 2000 | ml | € 344,00 | Lit 666.076 | % 16,883 |
|  | ESECUZIONE DI DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO AVENTE UNA RESISTENZA CARATTERISTICA NON INFERIORE A 250 KG/CMQ, ESEGUITO MEDIANTE IMPIEGO DI BENNE AUTOPERFORANTI,CON L'AUSILIO DI FANGO ATTIVO DI BENTONITE IN TERRENI NORMALMENTE SCAVABILI, ESCLUSO L'USO DELLO SCALPELLO E DELL'ARMATURA METALLICA |  |  |  |  |
| 01.A03.A30 005 | DELLO SPESSORE DI CM.50 | mq | € 84,10 | Lit 162.840 | % 27,039 |
| 01.A03.A30 010 | DELLO SPESSORE DI CM.60 | mq | € 103,00 | Lit 199.435 | % 28,313 |
| 01.A03.A30 015 | DELLO SPESSORE DI CM.80 | mq | € 125,00 | Lit 242.033 | % 25,945 |
| 01.A03.A30 020 | DELLO SPESSORE DI CM.100 | mq | € 143,00 | Lit 276.886 | % 23,274 |
|  | ESECUZIONE DI DIAFRAMMA DI FONDAZIONE CONTINUO ED IMPERMEABILE E CON GIUNTI AD INCASTRO, IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO, AVENTE UNA RESISTENZA CARATTERISTICA NON INFERIORE A 250 KG/CMQ, ESEGUITO MEDIANTE IMPIEGO DI BENNE AUTOPERFORANTI, CON L'AUSILIO DI FANGO ATTIVO DI BENTONITE IN TERRENI NORMALMENTE SCAVABILI, ESCLUSO L'USO DELLO SCALPELLO E DELLA ARMATURA METALLICA |  |  |  |  |
| 01.A03.A35 005 | DELLO SPESSORE DI CM.50 | mq | € 107,00 | Lit 207.180 | % 42,247 |
| 01.A03.A35 010 | DELLO SPESSORE DI CM.60 | mq | € 128,00 | Lit 247.842 | % 42,33 |
| 01.A03.A35 015 | DELLO SPESSORE DI CM.80 | mq | € 155,00 | Lit 300.121 | % 40,086 |
| 01.A03.A35 020 | DELLO SPESSORE DI CM.100 | mq | € 175,00 | Lit 338.847 | % 37,608 |
|  | ESECUZIONE DI DIAFRAMMA DI FONDAZIONE CON PIANTA AD H, A T OD A CROCE, IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO, AVENTE UNA RESISTENZA CARATTERISTICA NON INFERIORE A 250 KG/CMQ, ESEGUITO MEDIANTE IMPIEGO DI BENNE AUTOPERFORANTI, CON L'AUSILIO DI FANGO ATTIVO DI BENTONITE IN TERRENI NORMALMENTE SCAVABILI, ESCLUSO L'USO DELLO SCALPELLO E DELL'ARMATURA METALLICA |  |  |  |  |
| 01.A03.A37 005 | DELLO SPESSORE DI CM.50 | mq | € 109,00 | Lit 211.053 | % 40,572 |
| 01.A03.A37 010 | DELLO SPESSORE DI CM.60 | mq | € 130,00 | Lit 251.715 | % 40,589 |
| 01.A03.A37 015 | DELLO SPESSORE DI CM.80 | mq | € 157,00 | Lit 303.994 | % 38,513 |
| 01.A03.A37 020 | DELLO SPESSORE DI CM.100 | mq | € 178,00 | Lit 344.656 | % 36,102 |
|  | SOVRAPPREZZO PER L'ATTRAVERSAMENTO DI CIOTTOLI, MASSI, FORMAZIONI COMPATTE, RICHIEDENTI L'IMPIEGO DI SPECIALI SCALPELLI DI ROTTURA OD ALTRI MEZZI, COMPRESI TUTTI I CONSUMI RELATIVI E LA MANO D'OPERA NECESSARIA |  |  |  |  |
| 01.A03.A40 005 | DA APPLICARSI ALL'ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI E DI DIAFRAMMI | ora | € 109,00 | Lit 211.053 | % 72,646 |
|  | ESECUZIONE DI TIRANTE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO MEDIANTE PERFORAZIONE A ROTOPERCUSSIONE CON BATTERIA PERFORANTE DEL DIAMETRO DI MM.90100 ATTRAVERSO MURATURE E TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA COMPRESA L'INIEZIONE CEMENTIZIA FINO AD UN MASSIMO DI 2 VOLTE IL VOLUME TEORICO RISULTANTE DALLA PERFORAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA E POSA DELL'ARMATURA PER C.A.P. E PIASTRE D'ANCORAGGIO DELLE TESTATE, DEI DADI DI BLOCCAGGIO NONCHE' LA MESSA IN TENSIONE FINALE, ESCLUSA LA FORMAZIONE DI EVENTUALI PONTEGGI |  |  |  |  |
| 01.A03.B00 005 | DELLA PORTATA DI 30 TONNELLATE | ml | € 64,90 | Lit 125.663 | % 63,596 |
| 01.A03.B00 010 | DELLA PORTATA DI 45 TONNELLATE | ml | € 68,70 | Lit 133.021 | % 60,066 |
| 01.A03.B00 015 | DELLA PORTATA DI 60 TONNELLATE | ml | € 73,40 | Lit 142.122 | % 56,249 |
| 01.A03.B00 020 | DELLA PORTATA DI 75 TONNELLATE | ml | € 79,30 | Lit 153.546 | % 52,041 |
| 01.A03.B00 025 | DELLA PORTATA DI 90 TONNELLATE | ml | € 86,80 | Lit 168.068 | % 47,59 |
|  | ESECUZIONE DI MICROPALI ESEGUITA MEDIANTE TRIVELLAZIONE CON SPECIALI ATTREZZATURE ATTRAVERSO TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA COMPRESA LA INIEZIONE CEMENTIZIA FINO AD UN MASSIMO DI DUE VOLTE IL VOLUME TEORICO, ESCLUSA LA FORNITURA DELL'ARMATURA TUBOLARE DA VALUTARSI A PARTE |  |  |  |  |
| 01.A03.B50 005 | DEL DIAMETRO MM. 90-100 | ml | € 47,90 | Lit 92.747 | % 72,498 |
| 01.A03.B50 010 | DEL DIAMETRO DI MM.130-140 | ml | € 62,90 | Lit 121.791 | % 71,674 |
| 01.A03.B50 015 | DEL DIAMETRO DI MM. 150-190 | ml | € 73,70 | Lit 142.703 | % 69,405 |
| 01.A03.B50 020 | DEL DIAMETRO DI MM. 200-220 | ml | € 81,70 | Lit 158.193 | % 66,019 |
|  | CONSOLIDAMENTO DI TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA CON LA TECNICA DEL "JET-GROUTING", ESEGUITO MEDIANTE UN COMPLESSO DI ATTREZZATURE PER LA PERFORAZIONE PUNTUALE DEL TERRENO CON SONDE NELLA FASE DI DISCESA E PER L'INIEZIONE DI MISCELE CEMENTANTI IN UN RAGGIO PREDEFINITO NELLA FASE DI RISALITA CONTROLLATA DELLA BATTERIA PERFORANTE, COMPRENSIVO DEL NOLO DELLA CENTRALE DI STOCCAGGIO, DELLA CENTRALE AUTOMATIZZATA DI PREPARAZIONE E DI POMPAGGIO DELLE MISCELE CEMENTANTI ED IL FERMO MACCHINE, COMPRESI ANCHE TUTTI GLI ONERI ACCESSORI PER L'IMPIANTO DELLE CENTRALI DI CANTIERE, PER IL RIPETUTO SPOSTAMENTO DELLE ATTREZZATURE, PER LA FORMAZIONE DI FOSSE DI DECANTAZIONE DEI FANGHI DI RIFIUTO, PER IL CARICO DEI MATERIALI DI RISULTA ED IL TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE, PER LA PULIZIA E LA SCALPELLATURA DELLE TESTE DEI PALI SOLIDIFICATI E PER IL CONTROLLO STATICO DELLE MURATURE MEDIANTE LIVELLAZIONI OTTICHE DI PRECISIONE DURANTE LE FASI DI LAVORO DELLE MACCHINE, MISURANDO LO SVILUPPO LINEARE DEL PALO ESEGUITO |  |  |  |  |
| 01.A03.B60 005 | CON DOSAGGIO DEL CEMENTO OPPORTUNO PER PALO DI DIAMETRO CM. 60 CIRCA | ml | € 67,20 | Lit 130.117 | % 32,084 |
|  | SUPPLEMENTO AL PREZZO A03.B60 PER L'ESECUZIONE DELL'ARMATURA DI UN PALO DI TERRENO CONSOLIDATO ATTRAVERSO LA PERFORAZIONE CENTRALE DELLA COLONNA, L'INSERIMENTO DI UN TUBO IN ACCIAIO DI DIAMETRO NON INFERIORE A MM. 75, LA CEMENTAZIONE FINALE CON CEMENTO 325, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A03.B65 005 | MISURANDO L'ARMATURA A METRO LINEARE | ml | € 45,90 | Lit 88.874 | % 18,708 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA TUBOLARE, COSTITUITA DA TUBI OPPORTUNAMENTE FINESTRATI E VALVOLATI PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DI INIEZIONI CEMENTIZIE CONTROLLATE, COMPRESO TAGLIO, FILETTATURA, SFRIDI, ECC. |  |  |  |  |
| 01.A03.B80 005 | IN ACCIAIO | kg | € 1,29 | Lit 2.497 | % 33,25 |
|  | PERFORAZIONI VERTICALI O COMUNQUE INCLINATE, ESEGUITE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA IDONEA , ATTRAVERSO MURATURE OD IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA, COMPRESO OGNI EVENTUALE MAGGIORE ONERE PER IL RIVESTIMENTO DEI FORI IN PRESENZA DI TERRENI SPINGENTI |  |  |  |  |
| 01.A03.C00 005 | CON FORO DEL DIAMETRO DI MM. 80 CIRCA | ml | € 48,50 | Lit 93.909 | % 72,237 |
|  | PERFORAZIONI COMUNQUE INCLINATE, ESEGUITE ATTRAVERSO MURATURE DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA E CARBURANTI PER LE ATTREZZATURE IMPIEGATE, IL NOLEGGIO E LO SPOSTAMENTO SU CIASCUN PUNTO DI PERFORAZIONE DELLE MEDESIME E LA MANO D'OPERA OCCORRENTI, L'INIEZIONE DI BOIACCA FLUIDA PER SIGILLATURA ESCLUSA LA FORNITURA E POSA DEL TONDINO DI FERRO |  |  |  |  |
| 01.A03.C05 005 | PER LA FORMAZIONE DI CUCITURE DELLA LUNGHEZZA FINO A METRI 2,5 | ml | € 36,90 | Lit 71.448 | % 78,901 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPECIALI CANNE IN PVC, NEI FORI PER INIEZIONI, MUNITI DI APPOSITE VALVOLE PER LA SUCCESSIVA INIEZIONE, COMPRESO OGNI ONERE PER TAGLIO, SFRIDI E GIUNZIONI |  |  |  |  |
| 01.A03.C50 005 | DEL DIAMETRO DI 1"1/2 | ml | € 8,35 | Lit 16.167 | % 49,746 |
|  | COMPENSO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI OTTURATORI E PER LA MANOVRA DEI MEDESIMI, COMPRESA L'ESECUZIONE DELLA PRIMA INIEZIONE DI BOIACCA CEMENTIZIA TRA IL TUBO IN PVC ED IL TERRENO |  |  |  |  |
| 01.A03.C80 005 | PER L'ESECUZIONE DI INIEZIONI DI CEMENTO A SEZIONI E PRESSIONI CONTROLLATE | cad | € 10,80 | Lit 20.911 | % 99,409 |
|  | ESECUZIONE DI INIEZIONE DI BOIACCA FLUIDA DI CEMENTO ESEGUITA ATTRAVERSO I FORI DI TIRANTI O I MICROPALI, VALUTATI A PARTE, COMPRESO IL NOLEGGIO E LO SPOSTAMENTO DELL'APPARECCHIATURA,LA FORNITURA DEL CEMENTO E LA MANO D'OPERA OCCORRENTE, PER OGNI QUINTALE DI CEMENTO USATO |  |  |  |  |
| 01.A03.E00 005 | A SEZIONI E PRESSIONI CONTROLLATE | ql | € 21,30 | Lit 41.242 | % 41,959 |
|  | ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI ESEGUITI MEDIANTE PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DEL DIAMETRO DI MM.85, CON PRELIEVO DI CAMPIONI RIMANEGGIATI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI SONDAGGI E LORO CONSERVAZIONE ENTRO APPOSITI CONTENITORI TRASPARENTI CHIUSI ERMETICAMENTE, ANCHE CON IMPIEGO DURANTE LA PERFORAZIONE DI CORONE DIAMANTATE, USO DI BETONITE IN AGGIUNTA DI RIVESTIMENTI METALLICI, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE: QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI E ROCCE TENERE TIPO TUFITI; A GRANULOMETRIA MEDIA: QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ANCHE CON CIOTTOLI ED IN ROCCE DI DUREZZA MEDIA CHE NON RICHIEDONO L'USO DEL DIAMANTE, O CON RECUPERI COMPATIBILI CON LA NATURA E LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ATTRAVERSATI; IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSA COSTITUITI DA GHIAIE, GHIAIE SABBIOSE E CIOTTOLI CHE RICHIEDONO L'USO DEL DIAMANTE |  |  |  |  |
| 01.A03.F00 005 | PER PROFONDITA' COMPRESE TRA M.0 E M.40 DAL P.C. | ml | € 85,90 | Lit 166.325 | % 56,351 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA SU PARETI VERTICALI PER ARMATURA DI BETONCINO SPRUZZATO CON ARIA COMPRESSA, COMPRESO IL FISSAGGIO ALLE PARETI, LEGATURE, SOVRAPPOSIZIONI, SFRIDI ECC. |  |  |  |  |
| 01.A03.G10 005 | IN TONDINI FE B 38, DIAMETRO MM.4, MAGLIA CM. 10X10 | mq | € 2,68 | Lit 5.189 | % 46,604 |
|  | ESECUZIONE DI BETONCINO SPRUZZATO CON ARIA COMPRESSA SULLE PARETI ANCHE A STRATI SUCCESSIVI, DOSATO CON QUINTALI 5 DI CEMENTO TIPO 425 PER METRO CUBO DI INERTI A GRANULOMETRIA CORRETTA OPPORTUNAMENTE, ADDITIVATO CON PRODOTTI SPECIALI (ADDITIVANTI DI PRESA, IDROFUGHI ECC.) DATO IN OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE ANCHE IN PRESENZA DI ARMATURE METALLICHE, COMPRESI TUTTI GLI ONERI PER SFRIDI |  |  |  |  |
| 01.A03.G15 005 | DELLO SPESSORE MEDIO DI CENTIMETRI 10 | mq | € 43,20 | Lit 83.646 | % 43,304 |

| 01.A04 | CONGLOMERATI - CASSERATURE ED OPERE IN C.A. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =NOTE ESPLICATIVE: VARIANDO LA DOSATURA O LA QUALITA' DEI LEGANTI O DEGLI INERTI IMPIEGATI, LA DIFFERENZA DEI PREZZI IN PIU' O IN MENO DEI CALCESTRUZZI SI VALUTERA' IN BASE AI PREZZI DEI MATERIALI IN PROVVISTA |  |  |  |  |
|  | MALTA DI CALCE PER MURATURE (CONFEZIONATA CON MC.0,15 DI CALCE SPENTA, KG.200 DI CALCE IDRAULICA MACINATA E DA MC.1 DI SABBIA) |  |  |  |  |
| 01.A04.A10 005 | IDRAULICA | mc | € 89,30 | Lit 172.908 | % 42,391 |
|  | MALTA PER MURATURE ( CONFEZIONATA CON MC.0,25 DI CALCE SPENTA, KG.100 DI CEMENTO TIPO 325 E MC.1 DI SABBIA) |  |  |  |  |
| 01.A04.A20 005 | BASTARDA | mc | € 92,90 | Lit 179.879 | % 42,899 |
|  | MALTA PER MURATURE, RINZAFFI, CAPPE ECC (CONFEZIONATA CON KG.500 DI CEMENTO TIPO 325 E MC.1 DI SABBIA) |  |  |  |  |
| 01.A04.A30 005 | DI CEMENTO | mc | € 113,00 | Lit 218.798 | % 35,264 |
|  | MALTA PER INTONACI |  |  |  |  |
| 01.A04.A40 005 | IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATA DA CALCE IDRAULICA SPENTA IN RAGIONE DI MC 0,45 SU 1 MC DI MALTA | mc | € 97,00 | Lit 187.818 | % 27,521 |
| 01.A04.A40 015 | IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATA DA CALCE IDRAULICA MACINATA IN RAGIONE DI KG 450 SU 1 MC DI MALTA | mc | € 89,10 | Lit 172.521 | % 36,241 |
| 01.A04.A40 025 | IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATA DA CALCE DOLCE SPENTA IN RAGIONE DI MC 0,35 SU 1 MC DI MALTA | mc | € 88,30 | Lit 170.972 | % 30,49 |
| 01.A04.A40 035 | IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATA DA CEMENTO IN RAGIONE DI KG 600 SU 1 MC DI MALTA | mc | € 117,00 | Lit 226.543 | % 29,103 |
| 01.A04.A40 045 | IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATA DA CEMENTO IN RAGIONE DI KG 700 PER MC E DA MC 1 DI SABBIA | mc | € 125,00 | Lit 242.033 | % 26,235 |
|  | GRASSELLO PER INTONACI |  |  |  |  |
| 01.A04.A50 005 | IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATO DA CALCE IDRAULICA SPENTA IN RAGIONE DI MC 0,80 SU 1 MC DI GRASSELLO | mc | € 142,00 | Lit 274.950 | % 34,049 |
| 01.A04.A50 015 | IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATO DA CALCE IDRAULICA MACINATA IN RAGIONE DI KG 700 SU 1 MC DI GRASSELLO | mc | € 118,00 | Lit 228.479 | % 39,464 |
| 01.A04.A50 025 | IN MISURA ECCEDENTE I MC 0,10 FORMATO DA CALCE DOLCE SPENTA IN RAGIONE DI MC 0,65 SU 1 MC DI GRASSELLO | mc | € 120,00 | Lit 232.352 | % 30,679 |
|  | CALCE DOLCE SPENTA E MISURATA NELLA FOSSA ALLO STATO PASTOSO (IN RAGIONE DI KG 650 PER MC) |  |  |  |  |
| 01.A04.A60 005 | PER QUANTITATIVI DI MC.0,10 ED OLTRE | mc | € 112,00 | Lit 216.862 | % 50,154 |
|  | CALCE IDRAULICA SPENTA, MISURATA NELLA FOSSA ALLO STATO PASTOSO (IN RAGIONE DI KG.650 PER MC) |  |  |  |  |
| 01.A04.A65 005 | PER QUANTITATIVI DI MC.0,10 ED OLTRE | mc | € 104,00 | Lit 201.372 | % 53,865 |
|  | CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO A MANO CON CEMENTO TIPO 325 |  |  |  |  |
| 01.A04.B00 005 | RESISTENZA CARATTERISTICA 100 | mc | € 102,00 | Lit 197.499 | % 52,079 |
| 01.A04.B00 010 | RESISTENZA CARATTERISTICA 150 | mc | € 109,00 | Lit 211.053 | % 52,492 |
| 01.A04.B00 015 | RESISTENZA CARATTERISTICA 200 | mc | € 116,00 | Lit 224.607 | % 52,588 |
| 01.A04.B00 020 | RESISTENZA CARATTERISTICA 250 | mc | € 125,00 | Lit 242.033 | % 52,101 |
|  | CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO A MANO CON CEMENTO TIPO 425 |  |  |  |  |
| 01.A04.B10 005 | RESISTENZA CARATTERISTICA 150 | mc | € 107,00 | Lit 207.180 | % 49,52 |
| 01.A04.B10 010 | RESISTENZA CARATTERISTICA 200 | mc | € 115,00 | Lit 222.671 | % 49,78 |
| 01.A04.B10 015 | RESISTENZA CARATTERISTICA 250 | mc | € 122,00 | Lit 236.224 | % 50,151 |
| 01.A04.B10 020 | RESISTENZA CARATTERISTICA 300 | mc | € 131,00 | Lit 253.651 | % 49,523 |
| 01.A04.B10 025 | RESISTENZA CARATTERISTICA 350 | mc | € 140,00 | Lit 271.077 | % 49,418 |
| 01.A04.B10 030 | RESISTENZA CARATTERISTICA 400 | mc | € 149,00 | Lit 288.504 | % 48,999 |
|  | CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON BETONIERA E CEMENTO TIPO 325 |  |  |  |  |
| 01.A04.B20 005 | RESISTENZA CARATTERISTICA 100 | mc | € 82,60 | Lit 159.935 | % 39,652 |
| 01.A04.B20 010 | RESISTENZA CARATTERISTICA 150 | mc | € 89,40 | Lit 173.102 | % 41,097 |
| 01.A04.B20 015 | RESISTENZA CARATTERISTICA 200 | mc | € 96,80 | Lit 187.430 | % 42,081 |
| 01.A04.B20 020 | RESISTENZA CARATTERISTICA 250 | mc | € 106,00 | Lit 205.244 | % 42,377 |
|  | CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON BETONIERA E CEMENTO TIPO 425 |  |  |  |  |
| 01.A04.B30 005 | RESISTENZA CARATTERISTICA 150 | mc | € 87,80 | Lit 170.004 | % 37,285 |
| 01.A04.B30 010 | RESISTENZA CARATTERISTICA 200 | mc | € 95,30 | Lit 184.526 | % 38,553 |
| 01.A04.B30 015 | RESISTENZA CARATTERISTICA 250 | mc | € 103,00 | Lit 199.435 | % 39,772 |
| 01.A04.B30 020 | RESISTENZA CARATTERISTICA 300 | mc | € 112,00 | Lit 216.862 | % 39,926 |
| 01.A04.B30 025 | RESISTENZA CARATTERISTICA 350 | mc | € 121,00 | Lit 234.288 | % 40,47 |
| 01.A04.B30 030 | RESISTENZA CARATTERISTICA 400 | mc | € 130,00 | Lit 251.715 | % 40,633 |
|  | CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 325 |  |  |  |  |
| 01.A04.B40 005 | RESISTENZA CARATTERISTICA 100 | mc | € 51,50 | Lit 99.717 |  |
| 01.A04.B40 010 | RESISTENZA CARATTERISTICA 150 | mc | € 54,30 | Lit 105.139 |  |
| 01.A04.B40 015 | RESISTENZA CARATTERISTICA 200 | mc | € 57,70 | Lit 111.722 |  |
| 01.A04.B40 020 | RESISTENZA CARATTERISTICA 250 | mc | € 62,40 | Lit 120.823 |  |
|  | CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI BETONAGGIO E CEMENTO 425 |  |  |  |  |
| 01.A04.B50 005 | RESISTENZA CARATTERISTICA 150 | mc | € 56,70 | Lit 109.786 |  |
| 01.A04.B50 010 | RESISTENZA CARATTERISTICA 200 | mc | € 60,20 | Lit 116.563 |  |
| 01.A04.B50 015 | RESISTENZA CARATTERISTICA 250 | mc | € 63,30 | Lit 122.565 |  |
| 01.A04.B50 020 | RESISTENZA CARATTERISTICA 300 | mc | € 68,90 | Lit 133.409 |  |
| 01.A04.B50 025 | RESISTENZA CARATTERISTICA 350 | mc | € 73,30 | Lit 141.928 |  |
| 01.A04.B50 030 | RESISTENZA CARATTERISTICA 400 | mc | € 78,60 | Lit 152.190 |  |
|  | GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO |  |  |  |  |
| 01.A04.C00 005 | IN STRUTTURA DI FONDAZIONE | mc | € 54,20 | Lit 104.945 | % 100 |
| 01.A04.C00 010 | IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE | mc | € 67,50 | Lit 130.698 | % 100 |
| 01.A04.C00 015 | IN STRUTTURE SEMPLICI ARMATE | mc | € 80,70 | Lit 156.256 | % 100 |
|  | GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA |  |  |  |  |
| 01.A04.C03 005 | PER SOTTOFONDI DI MARCIAPIEDI | mc | € 10,40 | Lit 20.137 | % 100 |
| 01.A04.C03 010 | IN STRUTTURE DI FONDAZIONE | mc | € 5,32 | Lit 10.300 | % 100 |
| 01.A04.C03 015 | IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE | mc | € 10,20 | Lit 19.749 | % 100 |
| 01.A04.C03 020 | IN STRUTTURE ARMATE | mc | € 13,30 | Lit 25.752 | % 100 |
| 01.A04.C03 025 | IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE | mc | € 16,30 | Lit 31.561 | % 100 |
| 01.A04.C03 030 | IN STRUTTURE PRECOMPRESSE | mc | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
|  | GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO CON L'AUSILIO DEL MONTACARICHI COMPRESO IL NOLO DELLO STESSO |  |  |  |  |
| 01.A04.C05 005 | IN STRUTTURE DI FONDAZIONE | mc | € 48,20 | Lit 93.328 | % 94,006 |
| 01.A04.C05 010 | IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE | mc | € 58,10 | Lit 112.497 | % 95,034 |
| 01.A04.C05 015 | IN STRUTTURE ARMATE | mc | € 78,10 | Lit 151.222 | % 96,302 |
| 01.A04.C05 020 | IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE | mc | € 98,00 | Lit 189.754 | % 97,054 |
|  | GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO CON L'AUSILIO DELLA GRU COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA |  |  |  |  |
| 01.A04.C20 005 | IN STRUTTURE DI FONDAZIONE | mc | € 22,50 | Lit 43.566 | % 71,973 |
| 01.A04.C20 010 | IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE | mc | € 29,40 | Lit 56.926 | % 76,912 |
| 01.A04.C20 015 | IN STRUTTURE ARMATE | mc | € 34,80 | Lit 67.382 | % 80,484 |
| 01.A04.C20 020 | IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE | mc | € 67,80 | Lit 131.279 | % 85,161 |
| 01.A04.C20 025 | IN STRUTTURE PRECOMPRESSE | mc | € 94,70 | Lit 183.364 | % 86,723 |
|  | GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA |  |  |  |  |
| 01.A04.C30 005 | IN STRUTTURE DI FONDAZIONE | mc | € 15,40 | Lit 29.818 | % 20,081 |
| 01.A04.C30 010 | IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE | mc | € 17,60 | Lit 34.078 | % 30,157 |
| 01.A04.C30 015 | IN STRUTTURE ARMATE | mc | € 18,40 | Lit 35.627 | % 33,448 |
| 01.A04.C30 020 | IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE | mc | € 27,70 | Lit 53.634 | % 31,805 |
| 01.A04.C30 025 | IN STRUTTURE PRECOMPRESSE | mc | € 30,10 | Lit 58.281 | % 37,307 |
|  | GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FORMAZIONE LETTO DI POSA E RIVESTIMENTO DI CANALI TUBOLARI O PREFABBRICATI, SOTTOFONDO CANALI, CAMERE DI SALTO O DI MANOVRA E SIMILI |  |  |  |  |
| 01.A04.C40 005 | ESEGUITO IN TRINCEA | mc | € 21,80 | Lit 42.210 | % 74,286 |
| 01.A04.C40 010 | ESEGUITO IN GALLERIA | mc | € 32,00 | Lit 61.960 | % 100 |
|  | GETTO IN OPERA DI BETONCINO REOPLASTICO SENZA RITIRO, RESISTENTE AI SOLFATI, TIPO EMACO S 66, ESEGUITO CON APPOSITA ATTREZZATURA IMPASTATRICE E SPRUZZATRICE, CON FUNZIONE DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE DEGRADATE, LESIONATE O PERICOLANTI, TIPO TRAVI, SOLETTE, PILASTRI, MURI ETC. INCLUSO IL COSTO DEL MATERIALE, ESCLUSA L'EVENTUALE CASSERATURA |  |  |  |  |
| 01.A04.C50 010 | PER INTERVENTI TIPO INCAMICIATURA DI PILASTRI, SOSTEGNO E RAFFORZAMENTO STRUTTURE ETC. | mc | € 2.187,00 | Lit 4.234.622 | % 27,812 |
|  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO CON RESISTENZA CARATTERISTICA SU PROVINI DI KG 150/CMQ DI CEMENTO POZZOLANICO TIPO 325 INCLUSE LE CASSEFORME, DATO IN OPERA ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA, COMPRESO L'ESAURIMENTO DELLA STESSA, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO, PER COSTRUZIONI DI CANALIZZAZIONI E POZZI |  |  |  |  |
| 01.A04.C80 005 | ESEGUITO IN GALLERIA | mc | € 149,00 | Lit 288.504 | % 60,587 |
| 01.A04.C80 010 | ESEGUITO IN TRINCEA | mc | € 113,00 | Lit 218.798 | % 47,731 |
|  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO CON RESISTENZA CARATTERISTICA SU PROVINI DI KG.200/CMQ DI CEMENTO POZZOLANICO TIPO 325 INCLUSE LE CASSEFORME, DATO IN OPERA ANCHE IN PRESENZA D'ACQUA COMPRESO L'ESAURIMENTO DELLA STESSA, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO, PER COSTRUZIONI DI CAMERE DI MANOVRA, DI SALTO E SIMILI RELATIVE ALLE OPERE DI CANALIZZAZIONE |  |  |  |  |
| 01.A04.C90 005 | ESEGUITE IN GALLERIA | mc | € 238,00 | Lit 460.832 | % 37,937 |
| 01.A04.C90 010 | ESEGUITE A CIELO LIBERO | mc | € 203,00 | Lit 393.062 | % 26,48 |
|  | VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE IMPIEGATO, NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE |  |  |  |  |
| 01.A04.E00 005 | DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO | mc | € 5,93 | Lit 11.482 | % 67,182 |
| 01.A04.E00 010 | DI CALCESTRUZZO IN STRUTTURE PRECOMPRESSE | mc | € 10,20 | Lit 19.749 | % 68,974 |
|  | SOLLEVAMENTO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO COMPLESSE E A SEZIONI RIDOTTE |  |  |  |  |
| 01.A04.E10 005 | CAPRIATE, CAPRIATELLE, STRUTTURE DI TETTO ECC. | mc | € 179,00 | Lit 346.592 | % 94,85 |
|  | BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE |  |  |  |  |
| 01.A04.F00 015 | IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44 | kg | € 0,93 | Lit 1.800 | % 59,697 |
|  | ACCIAIO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, DATO IN OPERA, COMPRESA LA FORMAZIONE DEI CAVI, IL RIVESTIMENTO CON GUAINA IN LAMIERINO, GLI ANCORAGGI TERMINALI, LA MESSA IN TENSIONE, L'INIEZIONE ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO: |  |  |  |  |
| 01.A04.F50 005 | IN FILI DI QUALUNQUE DIAMETRO | kg | € 6,35 | Lit 12.295 | % 70,43 |
|  | POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA COSTITUITA DA TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5 |  |  |  |  |
| 01.A04.F60 005 | IN ACCIAIO TIPO FE B 44 PER INTONACO STRUTTURALE SU PARETI VERTICALI O INCLINATE, INCLUSI GLI ANCORAGGI CON GRAFFE E MALTA CEMENTIZIA ALLA SOTTOSTANTE STRUTTURA ED INCLUSA LA PREVENTIVA PULIZIA DEL FONDO | mq | € 8,61 | Lit 16.671 | % 72,426 |
| 01.A04.F60 010 | IN ACCIAIO TIPO FE B44 PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE, SOTTOFONDI, ECC. | mq | € 0,83 | Lit 1.607 | % 100 |
|  | ELEMENTI QUALI DAVANZALI, COPERTINE DI MURI DI CINTA, CHIUSINI E TELAI, GRADINI E SIMILI, LISCIATI CON PASTINA DI CEMENTO, A PERFETTA SPIGOLATURA OD ANCHE BOCCIARDATI CON GOCCIOLATOI O CON SPIGOLI ARROTONDATI OVE OCCORRA |  |  |  |  |
| 01.A04.G00 005 | IN GETTO CEMENTIZIO DI QUALUNQUE SPESSORE, E DIMENSIONE, CON ARMATURA DI FERRO, DATO A PIE' DI OPERA. | mc | € 1.173,00 | Lit 2.271.244 | % 91,676 |
| 01.A04.G00 010 | IN GETTO CEMENTIZIO DI QUALUNQUE SPESSORE, E DIMENSIONE, SENZA ARMATURA DI FERRO, DATO A PIE' D'OPERA | mc | € 671,00 | Lit 1.299.237 | % 88,067 |
|  | LASTRE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA MINIMA DI KG/CMQ 250, ARMATE CON FERRO FEB44 DA COMPENSARSI A PARTE, DELLO SPESSORE DI CM.10, VARATE IN OPERA CON GRU, COMPRESA LA SIGILLATURA E TUTTI GLI ONERI RELATIVI |  |  |  |  |
| 01.A04.G50 005 | PER ESECUZIONE DI PIANO DI CALPESTIO DI BANCHINE MARCIAPIEDI, CUNICOLI ETC. | mq | € 32,10 | Lit 62.154 | % 64,354 |
|  | CASSERATURE PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, SEMPLICE O PRECOMPRESSO, A SEZIONE RIDOTTA QUALI SOLETTE, TRAVERSI ECC., COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED IL DISARMO MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI |  |  |  |  |
| 01.A04.H00 005 | IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA | mq | € 43,10 | Lit 83.453 | % 85,632 |
| 01.A04.H00 010 | IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, MA ADATTO PER GETTI DA LASCIARE GREZZI IN VISTA | mq | € 48,30 | Lit 93.521 | % 76,43 |
|  | CASSERATURE PER STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO QUALI MURI DI SOSTEGNO, MURI DI CONTRORIPA E SIMILI, COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED IL DISARMO, MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARETI A CONTATTO DEI GETTI |  |  |  |  |
| 01.A04.H10 005 | IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA | mq | € 21,30 | Lit 41.242 | % 88,146 |
|  | CASSERATURA METALLICA COMPRESO IL MONTAGGIO, LA MANUTENZIONE E LO SMONTAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A04.H15 005 | PER GETTI DI STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO O PRECOMPRESSO | mq | € 16,70 | Lit 32.335 | % 81,06 |
| 01.A04.H15 010 | PER GETTI IN OPERA DI STRUTTURE A MODULI RIPETITIVI QUALI LOCULI E CELLETTE | mq | € 16,70 | Lit 32.335 | % 81,06 |
|  | CASSERATURA PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, QUALI LOCULI E CELLETTE OSSARIO, REALIZZATA IN BLOCCHI DI POLIURETANO ESPANSO REIMPIEGABILE. COMPRESO IL DISARMO E LA SOSTITUZIONE DEL SACCO DI POLIETILENE PER OGNI GETTO |  |  |  |  |
| 01.A04.H18 005 | PER LOCULI DI FRONTE E DI FASCIA | cad | € 75,10 | Lit 145.413 | % 48,933 |
| 01.A04.H18 010 | PER CELLETTE OSSARIO | cad | € 25,00 | Lit 48.406 | % 68,628 |
|  | IMPALCATI PER SOSTEGNO DI BLOCCHI LATERIZI E SIMILI, MISURANDO L'ARMATURA TRA I VIVI DELLE STRUTTURE PORTANTI (MURI,TRAVI), COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED IL DISARMO |  |  |  |  |
| 01.A04.H20 005 | IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA | mq | € 24,80 | Lit 48.019 | % 95,21 |
|  | CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI,PILASTRI,ARCHI,VOLTE,PARAPETTI,CORDOLI,SOTTOFONDI,CALDANE,PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO,MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI |  |  |  |  |
| 01.A04.H30 005 | IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA | mq | € 28,00 | Lit 54.215 | % 92,08 |
| 01.A04.H30 010 | IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, MA ADATTO PER GETTI DA LASCIARE GREZZI IN VISTA. | mq | € 32,60 | Lit 63.122 | % 79,15 |
|  | CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DI SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA IN ACQUA CON L'UTILIZZO DI IDONEI NATANTI REGOLARMENTE AUTORIZZATI ED ATTREZZATI CON STABILIZZATORI IDRAULICI E GUIDE DI SCORRIMENTO PER IL POSIZIONAMENTO IN ACQUA DI SCUDI METALLICI DI PROTEZIONE, COMPRESO MANOVRATORE ABILITATO, LA MANO D'OPERA E I MEZZI NECESSARI PER DARE L'OPERA REGOLARMENTE REALIZZATA |  |  |  |  |
| 01.A04.H35 005 | CON L'USO DI CATAMARANO FLUVIALE | mq | € 58,00 | Lit 112.303 | % 14,81 |
|  | ARMATURA PER SOSTEGNO PARETI DI SCAVO PER FONDAZIONI DI OPERE IDRAULICHE, ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA,COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED OGNI ONERE OCCORRENTE |  |  |  |  |
| 01.A04.H40 005 | A CASSERO CONTINUO | mq | € 13,90 | Lit 26.914 | % 90,139 |
|  | PROVVISTA E POSA DI LASTRE PREFABBRICATE IN CLS, ARMATE CON RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO FE B44 DIAM. MM. 6, MAGLIA CM. 16X16, LAVORATE SUL PIANO E SUI LATI PER ESSERE LASCIATA A VISTA, COMPRESA L'ESECUZIONE DI BISELLATURE, INCASTRI ED OGNI ONERE PER LA LORO PERFETTA POSA (ZANCHE,SIGILLATURE,GIUNTI,GETTI DI BLOCCAGGIO, ECC) CON LA SOLA ESCLUSIONE DEL PIANO DI APPOGGIO SOTTOSTANTE DA COMPENSARSI A PARTE |  |  |  |  |
| 01.A04.H50 005 | RESISTENZA MINIMA RCK 250, SPESSORE MINIMO CM.10 PER L'ESECUZIONE DI ZOCCOLATURE E RIVESTIMENTI DI PARETI | mq | € 45,10 | Lit 87.325 | % 22,879 |
|  | COPPELLE IN CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA MINIMA DI KG/CMQ 250, DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.6, ARMATE CON TONDO NERVATO FEB44 A TRALICCIO DA COMPUTARSI A PARTE , COSTRUITE CON LE NECESSARIE APERTURE PER IL PASSAGGIO DEI PIOLI DI LEGATURA TRAVI-SOLETTA, VARATE IN OPERA CON GRU, COMPRESA LA SIGILLATURA E TUTTI GLI ONERI, ATTE A RICEVERE E SOPPORTARE IL GETTO DEL CALCESTRUZZO SENZA SOSTEGNO DI ARMATURE E CASSEFORME |  |  |  |  |
| 01.A04.L00 005 | PER SOLETTE ANCHE A SBALZO E CORNICIONI | mq | € 28,60 | Lit 55.377 | % 72,256 |

| 01.A05 | MURATURE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =L'ESECUZIONE DI MURATURE A CUCI-SCUCI, IN BRECCIA, RIPRESA DI LESIONI O IN SOTTOMURAZIONI, VERRA' CONTEGGIATA IN ECONOMIA. |  |  |  |  |
|  | MURATURA A CASSA VUOTA DI SPESSORE INFERIORE A CM.45, FORMATA DA DUE TRAMEZZI LONGITUDINALI IN MATTONI COLLEGATI DA GAMBETTE PURE IN MATTONI POSTI A DISTANZA NON SUPERIORE A CM.75, COMPRESO L'EVENTUALE RIVESTIMENTO IN COTTO DA PIANO A PIANO DEI PILASTRI E DEI TRAVI IN CEMENTO ARMATO, LA FORMAZIONE DELLE MAZZETTE, DEGLI STIPITI, DELLE PASSATE, DEGLI SQUARCI, DEI FIANCHI DEGLI ARMADI, ECC MISURATA IN SUPERFICIE SU DI UN PIANO VERTICALE PARALLELO ALLA FACCIA DELLA MURATURA, VUOTO PER PIENO, DA PAVIMENTO A PAVIMENTO, CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.2 |  |  |  |  |
| 01.A05.A10 005 | TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM. 12, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 94,40 | Lit 182.783 | % 60,894 |
| 01.A05.A10 015 | TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DI CM.12 E QUELLO INTERNO DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 77,60 | Lit 150.254 | % 63,054 |
| 01.A05.A10 025 | TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6 LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 56,50 | Lit 109.399 | % 66,897 |
| 01.A05.A10 035 | TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.12 DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 87,70 | Lit 169.810 | % 64,116 |
| 01.A05.A10 045 | TRAMEZZO ESTERNO, IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 73,30 | Lit 141.928 | % 64,37 |
| 01.A05.A10 055 | TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.6, DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1. | mq | € 52,20 | Lit 101.073 | % 69,058 |
| 01.A05.A10 065 | TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI, DELLO SPESSORE DI CM.12, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 75,10 | Lit 145.413 | % 70,866 |
| 01.A05.A10 075 | TRAMEZZO ESTERNO, IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 64,40 | Lit 124.695 | % 71,332 |
| 01.A05.A10 090 | TRAMEZZO ESTERNO, IN MATTONI SEMIPIENI, DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 62,80 | Lit 121.597 | % 71,788 |
| 01.A05.A10 100 | TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 48,90 | Lit 94.683 | % 73,686 |
| 01.A05.A10 120 | TRAMEZZI IN MATTONI FORATI, DELLO SPESSORE DI CM.12, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 80,00 | Lit 154.901 | % 68,641 |
| 01.A05.A10 130 | TRAMEZZI IN MATTONI FORATI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DELLO SPESSORE DI CM.12 E QUELLO INTERNO DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 65,30 | Lit 126.438 | % 70,335 |
| 01.A05.A10 140 | TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.8 IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 49,40 | Lit 95.651 | % 73,019 |
| 01.A05.A10 160 | TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM. 12, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 96,10 | Lit 186.075 | % 59,843 |
| 01.A05.A10 170 | TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DELLO SPESSORE DI CM.12 E QUELLO INTERNO DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 78,80 | Lit 152.578 | % 62,105 |
| 01.A05.A10 180 | TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6 LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 57,30 | Lit 110.948 | % 65,927 |
| 01.A05.A10 190 | TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.12 DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 89,30 | Lit 172.908 | % 62,925 |
| 01.A05.A10 200 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 74,50 | Lit 144.252 | % 63,346 |
| 01.A05.A10 210 | TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.6 DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 53,00 | Lit 102.622 | % 67,977 |
| 01.A05.A10 220 | TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI, DELLO SPESSORE DI CM.12, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 76,70 | Lit 148.511 | % 69,333 |
| 01.A05.A10 230 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 65,80 | Lit 127.406 | % 69,789 |
| 01.A05.A10 240 | TRAMEZZO ESTERNO,IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 64,00 | Lit 123.921 | % 70,457 |
| 01.A05.A10 250 | TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 49,90 | Lit 96.619 | % 72,285 |
| 01.A05.A10 270 | TRAMEZZI IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM. 12, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 81,70 | Lit 158.193 | % 67,246 |
| 01.A05.A10 280 | TRAMEZZI IN MATTONI FORATI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DELLO SPESSORE DI CM.12 E QUELLO INTERNO DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 66,50 | Lit 128.761 | % 69,081 |
| 01.A05.A10 290 | TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.8 IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 50,50 | Lit 97.781 | % 71,474 |
|  | MURATURA A CASSA VUOTA DELLO SPESSORE DI ALMENO CM.45, FORMATA DA DUE TRAMEZZI LONGITUDINALI IN MATTONI COLLEGATI DA GAMBETTE PURE IN MATTONI POSTI A DISTANZA NON SUPERIORE A CM.75, COMPRESO L'EVENTUALE RIVESTIMENTO IN COTTO DA PIANO A PIANO DEI PILASTRI E DEI TRAVI IN CEMENTO ARMATO, LA FORMAZIONE DELLE MAZZETTE, DEGLI STIPITI, DELLE PASSATE, DEGLI SQUARCI, DEI FIANCHI DEGLI ARMADI ECC, MISURATA IN SUPERFICIE SU DI UN PIANO VERTICALE PARALLELO ALLA FACCIA DELLA MURATURA, VUOTO PER PIENO, DA PAVIMENTO A PAVIMENTO, CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 2 |  |  |  |  |
| 01.A05.A20 005 | TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM. 12, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 97,40 | Lit 188.592 | % 60,322 |
| 01.A05.A20 015 | TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DI CM.12 E QUELLO INTERNO DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 80,60 | Lit 156.063 | % 62,282 |
| 01.A05.A20 025 | TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6 LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 58,40 | Lit 113.078 | % 66,129 |
| 01.A05.A20 035 | TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.12 DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 90,70 | Lit 175.619 | % 63,394 |
| 01.A05.A20 045 | TRAMEZZO ESTERNO, IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6 LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 76,40 | Lit 147.931 | % 63,502 |
| 01.A05.A20 055 | TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.6, DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 54,20 | Lit 104.945 | % 68,153 |
| 01.A05.A20 065 | TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI, DELLO SPESSORE DI CM.12, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 77,60 | Lit 150.254 | % 70,248 |
| 01.A05.A20 075 | TRAMEZZO ESTERNO, IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 66,90 | Lit 129.536 | % 70,598 |
| 01.A05.A20 085 | TRAMEZZO ESTERNO, IN MATTONI SEMIPIENI, DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 65,40 | Lit 126.632 | % 70,921 |
| 01.A05.A20 095 | TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 50,60 | Lit 97.975 | % 72,93 |
| 01.A05.A20 115 | TRAMEZZI IN MATTONI FORATI, DELLO SPESSORE DI CM.12, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 82,50 | Lit 159.742 | % 68,104 |
| 01.A05.A20 125 | TRAMEZZI IN MATTONI FORATI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DELLO SPESSORE DI CM.12 E QUELLO INTERNO DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 67,80 | Lit 131.279 | % 69,618 |
| 01.A05.A20 135 | TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.8 IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 51,10 | Lit 98.943 | % 72,291 |
| 01.A05.A20 160 | TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM. 12, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 99,20 | Lit 192.077 | % 59,241 |
| 01.A05.A20 170 | TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DELLO SPESSORE DI CM.12 E QUELLO INTERNO DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 81,90 | Lit 158.580 | % 61,29 |
| 01.A05.A20 180 | TRAMEZZI IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6 LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 59,40 | Lit 115.014 | % 65,073 |
| 01.A05.A20 190 | TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.12 DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 92,50 | Lit 179.104 | % 62,175 |
| 01.A05.A20 200 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 77,70 | Lit 150.448 | % 62,436 |
| 01.A05.A20 210 | TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.6 DEI QUALI QUELLO ESTERNO IN MATTONI PIENI E QUELLO INTERNO IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 55,10 | Lit 106.688 | % 66,979 |
| 01.A05.A20 220 | TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI, DELLO SPESSORE DI CM.12, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 79,40 | Lit 153.739 | % 68,674 |
| 01.A05.A20 230 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 68,40 | Lit 132.440 | % 69,007 |
| 01.A05.A20 240 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 66,50 | Lit 128.761 | % 69,745 |
| 01.A05.A20 250 | TRAMEZZI IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 51,70 | Lit 100.105 | % 71,424 |
| 01.A05.A20 270 | TRAMEZZI IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM. 12, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 84,30 | Lit 163.227 | % 66,667 |
| 01.A05.A20 280 | TRAMEZZI IN MATTONI FORATI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DELLO SPESSORE DI CM.12 E QUELLO INTERNO DELLO SPESSORE DI CM.6, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 69,00 | Lit 133.602 | % 68,416 |
| 01.A05.A20 290 | TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI CM.8 IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 52,30 | Lit 101.266 | % 70,651 |
|  | MURATURA A CASSA VUOTA DI SPESSORE INFERIORE A CM.45 LAVORATA A FACCIA VISTA SUL TRAMEZZO ESTERNO E COLLEGATA AL TRAMEZZO INTERNO DA GAMBETTE IN MATTONI; MISURATA VUOTO PER PIENO CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.2 |  |  |  |  |
| 01.A05.A60 005 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 127,00 | Lit 245.906 | % 70,818 |
| 01.A05.A60 015 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 106,00 | Lit 205.244 | % 74,449 |
| 01.A05.A60 025 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 117,00 | Lit 226.543 | % 74,773 |
| 01.A05.A60 035 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 101,00 | Lit 195.563 | % 77,204 |
| 01.A05.A60 045 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 119,00 | Lit 230.416 | % 74,548 |
| 01.A05.A60 055 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 100,00 | Lit 193.627 | % 76,654 |
| 01.A05.A60 065 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 101,00 | Lit 195.563 | % 77,01 |
| 01.A05.A60 075 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 128,00 | Lit 247.842 | % 69,9 |
| 01.A05.A60 085 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 107,00 | Lit 207.180 | % 73,619 |
| 01.A05.A60 095 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 119,00 | Lit 230.416 | % 73,726 |
| 01.A05.A60 105 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 102,00 | Lit 197.499 | % 76,303 |
| 01.A05.A60 115 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 120,00 | Lit 232.352 | % 73,517 |
| 01.A05.A60 125 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 102,00 | Lit 197.499 | % 75,755 |
| 01.A05.A60 135 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 102,00 | Lit 197.499 | % 76,113 |
| 01.A05.A60 145 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 126,00 | Lit 243.970 | % 71,326 |
| 01.A05.A60 155 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 | % 75,091 |
| 01.A05.A60 165 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 116,00 | Lit 224.607 | % 75,354 |
| 01.A05.A60 175 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 99,50 | Lit 192.658 | % 77,903 |
| 01.A05.A60 185 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 118,00 | Lit 228.479 | % 75,119 |
| 01.A05.A60 195 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 99,10 | Lit 191.884 | % 77,35 |
| 01.A05.A60 205 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 99,70 | Lit 193.046 | % 77,705 |
| 01.A05.A60 215 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 128,00 | Lit 247.842 | % 70,396 |
| 01.A05.A60 225 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 99,90 | Lit 193.433 | % 78,445 |
| 01.A05.A60 235 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 118,00 | Lit 228.479 | % 74,29 |
| 01.A05.A60 245 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 101,00 | Lit 195.563 | % 76,985 |
| 01.A05.A60 255 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 119,00 | Lit 230.416 | % 74,318 |
| 01.A05.A60 265 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 101,00 | Lit 195.563 | % 76,435 |
| 01.A05.A60 275 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 101,00 | Lit 195.563 | % 76,793 |
|  | MURATURA A CASSA VUOTA DI SPESSORE DI ALMENO CM. 45 LAVORATA A FACCIA VISTA SUL TRAMEZZO ESTERNO E COLLEGATA AL TRAMEZZO INTERNO DA GAMBETTE IN MATTONI, MISURATA VUOTO PER PIENO CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.2 |  |  |  |  |
| 01.A05.A70 005 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 130,00 | Lit 251.715 | % 70,155 |
| 01.A05.A70 015 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 108,00 | Lit 209.117 | % 73,893 |
| 01.A05.A70 025 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 120,00 | Lit 232.352 | % 74,418 |
| 01.A05.A70 035 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 102,00 | Lit 197.499 | % 76,771 |
| 01.A05.A70 045 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 121,00 | Lit 234.288 | % 74,002 |
| 01.A05.A70 055 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 102,00 | Lit 197.499 | % 76,217 |
| 01.A05.A70 065 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 103,00 | Lit 199.435 | % 76,581 |
| 01.A05.A70 075 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 133,00 | Lit 257.523 | % 69,504 |
| 01.A05.A70 085 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 109,00 | Lit 211.053 | % 73,005 |
| 01.A05.A70 095 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 122,00 | Lit 236.224 | % 73,199 |
| 01.A05.A70 105 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 104,00 | Lit 201.372 | % 75,802 |
| 01.A05.A70 115 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 123,00 | Lit 238.161 | % 72,983 |
| 01.A05.A70 125 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 103,00 | Lit 199.435 | % 75,251 |
| 01.A05.A70 135 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI PIENI LISCI A PARAMENTO, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 104,00 | Lit 201.372 | % 75,617 |
| 01.A05.A70 145 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 129,00 | Lit 249.778 | % 70,647 |
| 01.A05.A70 155 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 107,00 | Lit 207.180 | % 74,519 |
| 01.A05.A70 165 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 119,00 | Lit 230.416 | % 74,855 |
| 01.A05.A70 175 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 102,00 | Lit 197.499 | % 77,454 |
| 01.A05.A70 185 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 120,00 | Lit 232.352 | % 74,557 |
| 01.A05.A70 195 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 101,00 | Lit 195.563 | % 76,898 |
| 01.A05.A70 205 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 102,00 | Lit 197.499 | % 77,261 |
| 01.A05.A70 215 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 131,00 | Lit 253.651 | % 69,683 |
| 01.A05.A70 225 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 108,00 | Lit 209.117 | % 73,616 |
| 01.A05.A70 235 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 121,00 | Lit 234.288 | % 73,747 |
| 01.A05.A70 245 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 103,00 | Lit 199.435 | % 76,468 |
| 01.A05.A70 255 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 122,00 | Lit 236.224 | % 73,779 |
| 01.A05.A70 265 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.6, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 103,00 | Lit 199.435 | % 75,915 |
| 01.A05.A70 275 | TRAMEZZO ESTERNO IN MATTONI MULTIFORI TIPO FACCIA-VISTA, TRAMEZZO INTERNO IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CEMENTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 103,00 | Lit 199.435 | % 76,28 |
|  | MURO A CASSA VUOTA FORMATA DA DUE TRAMEZZE LONGITUDINALI IN BLOCCHETTI DI LATERIZIO ALVEOLATO TERMOACUSTICO UNITE CON GAMBETTE, COMPRESO L'EVENTUALE RIVESTIMENTO CON TAVELLE IN LATERIZIO ALVEOLATO DA PIANO A PIANO DEI PILASTRI E DEI TRAVI IN CEMENTO ARMATO, LA FORMAZIONE DELLE MAZZETTE, DEGLI STIPITI, DELLE PASSATE, DEGLI SQUARCI, DEI FIANCHI, DEGLI ARMADI, ETC. IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E AVENTE RESISTENZA AL FUOCO; CLASSE F 180 - RE 180 MISURATA IN SUPERFICIE SU DI UN PIANO VERTICALE PARALLELO ALLA FACCIATA DELLA MURATURA, VUOTO PER PIENO, DA PAVIEMTNO A PAVIMENTO, CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.2 |  |  |  |  |
| 01.A05.A72 005 | DELLO SPESSORE DI ALEMNO CM.30, TRAMEZZE DELLO SPESSORE DI CM.10 IN BLOCCHETTI DI LATERIZIO ALVEOLATO 10X22,5X30 COLLEGATE DA GAMBETTE IN BLOCCHETTI POSTE A DISTANZA NON SUPERIORE A CM. 90 | mq | € 54,30 | Lit 105.139 | % 63,197 |
| 01.A05.A72 010 | DELLO SPESSORE DI ALMENO CM.30, TRAMEZZE DELLO SPESSORE DI CM.13 IN BLOCCHETTI DI LATERIZIO ALVEOLATO 13X22,5X30 COLLEGATE DA GAMBETTE IN BLOCCHETTI, POSTE A DISTANZA NON SUPERIORE A CM.90 | mq | € 52,90 | Lit 102.428 | % 69,012 |
| 01.A05.A72 015 | DELLO SPESSORE DI ALEMNO CM.35, TRAMEZZE IN BLOCCHETTI DI LATERIZIO ALVEOLATO (ESTERNA IN BLOCCHETTI DI CM.10X22,5X30, INTERNA CM.18X22,5X 25) COLLEGATE AD INCROCIO DELLE FILE | mq | € 60,10 | Lit 116.369 | % 64,276 |
| 01.A05.A72 020 | DELLO SPESSORE DI ALMENO CM.40, TRAMEZZE IN BLOCCHETTI DI LATERIZIO ALVEOLATO (ESTERNA IN BLOCCHETTI DI CM.13X22,5X30, INTERNA CM.18X22,5X 25) COLLEGATE AD INCROCIO DELLE FILE | mq | € 62,10 | Lit 120.242 | % 62,25 |
|  | MURATURA IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA, LAVORATA A FACCIA VISTA PER RIVESTIMENTI |  |  |  |  |
| 01.A05.A75 005 | IN MATTONI PIENI MULTIFORI PER FACCIA VISTA DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 43,50 | Lit 84.227 | % 69,06 |
|  | MURATURA PER QUALSIASI OPERA SIA IN PIANO CHE IN CURVA E DI QUALUNQUE SPESSORE PURCHE' SUPERIORE A CM.12 |  |  |  |  |
| 01.A05.A80 005 | IN MATTONI PIENI, NUOVI, LEGATI CON MALTA DI CALCE E PER UN VOLUME TOTALE DI ALMENO MC.0,10 | mc | € 278,00 | Lit 538.283 | % 57,705 |
| 01.A05.A80 015 | IN MATTONI FORATI, NUOVI, LEGATI CON MALTA DI CALCE E PER UN VOLUME TOTALE DI ALMENO MC.0,10 | mc | € 225,00 | Lit 435.660 | % 63,581 |
| 01.A05.A80 025 | IN MATTONI SEMIPIENI, NUOVI, LEGATI CON MALTA DI CALCE E PER UN VOLUME TOTALE DI ALMENO MC.0,10 | mc | € 227,00 | Lit 439.533 | % 66,959 |
| 01.A05.A80 035 | IN MATTONI PIENI, NUOVI, LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA E PER UN VOLUME TOTALE DI ALMENO MC.0,10. | mc | € 285,00 | Lit 551.836 | % 56,265 |
| 01.A05.A80 045 | IN MATTONI FORATI, NUOVI, LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA E PER UN VOLUME TOTALE DI ALMENO MC. 0,10 | mc | € 233,00 | Lit 451.150 | % 61,634 |
| 01.A05.A80 055 | IN MATTONI SEMIPIENI, NUOVI, LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA E PER UN VOLUME TOTALE DI ALMENO MC. 0,10 | mc | € 234,00 | Lit 453.087 | % 64,921 |
|  | MURATURA PORTANTE ESEGUITA CON MATTONI DI LATERIZIO ALVEOLATO TERMOACUSTICO AVENTE PROPRIETA' TERMO-FONO-ISOLANTE, CON RESUSTENZA AL FUOCO CLASSE F 180 "RE" 180, ESCLUSO INTONACO, MISURATA VUOTO PER PIENO CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ.2, IL TUTTO REALIZZATO CON MALTA PER MURATURE,PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 |  |  |  |  |
| 01.A05.A85 005 | DELLO SPESSORE DI CM.18 | mq | € 14,60 | Lit 28.269 | % 7,078 |
| 01.A05.A85 010 | DELLO SPESSORE DI CM.20 | mq | € 24,90 | Lit 48.213 | % 43,185 |
| 01.A05.A85 015 | DELLO SPESSORE DI CM.25 | mq | € 30,40 | Lit 58.862 | % 39,561 |
| 01.A05.A85 020 | DELLO SPESSORE DI CM.30 | mq | € 33,80 | Lit 65.445 | % 38,068 |
| 01.A05.A85 025 | DELLO SPESSORE DI CM.35 | mq | € 40,30 | Lit 78.031 | % 37,318 |
|  | MURATURA PER PARETI TAGLIAFUOCO IN LATERIZIO ALVEOLATO A FORI VERTICALI, RESISTENTE AL FUOCO |  |  |  |  |
| 01.A05.A95 005 | DELLO SPESSORE DI CM.8 CLASSE F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 60 | mq | € 12,40 | Lit 24.009 | % 52,283 |
| 01.A05.A95 010 | DELLO SPESSORE DI CM.10, CLASSE F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 90 | mq | € 16,00 | Lit 30.980 | % 53,629 |
| 01.A05.A95 015 | DELLO SPESSORE DI CM.13, CLASSE F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 120 | mq | € 18,70 | Lit 36.208 | % 50,534 |
|  | MURATURA PER PARETI TAGLIAFUOCO COSTITUITA DA BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA CERTIFICATI, PREDISPOSTI PER SUCCESSIVA INTONACATURA CON MALTA BASTARDA |  |  |  |  |
| 01.A05.A98 005 | DI SPESSORE NON INFERIORE A CM.12 CON BLOCCHI DI CM. 12X20X50 REI 120 | mq | € 22,50 | Lit 43.566 | % 40,114 |
| 01.A05.A98 010 | DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM.2O CON BLOCCHI CM.20X20X50 REI 180 | mq | € 29,30 | Lit 56.732 | % 33,742 |
|  | ESECUZIONE DI MURATURA IN PIANO OD IN CURVA, IN MATTONI PIENI LEGATI CON MALTA DI CEMENTO POZZOLANICO, COMPRESO LE EVENTUALI CENTINE E PUNTELLI INCLUSE LE MURATURE FORMATE CON PIU' ANELLI, DI SPESSORE PARI OD INFERIORE A CM.12, PER OPERE DI FOGNATURA |  |  |  |  |
| 01.A05.B00 005 | DELLO SPESSORE COMPLESSIVO FINO A CM.12 COMPRESO, PER OPERE IN TRINCEA E RELATIVI POZZI | mc | € 355,00 | Lit 687.375 | % 58,662 |
| 01.A05.B00 010 | DELLO SPESSORE COMPLESSIVO SUPERIORE A CM.12, PER OPERE IN TRINCEA E RELATIVI POZZI | mc | € 314,00 | Lit 607.988 | % 53,296 |
| 01.A05.B00 016 | DELLO SPESSORE COMPLESSIVO FINO A CM.13 COMPRESO PER OPERE IN GALLERIA E RELATIVI POZZI | mc | € 430,00 | Lit 832.596 | % 66,132 |
| 01.A05.B00 020 | DELLO SPESSORE COMPLESSIVO SUPERIORE A CM.13 PER OPERE IN GALLERIA E RELATIVI POZZI | mc | € 385,00 | Lit 745.463 | % 62,184 |
|  | MURATURA DI MATTONI PIENI IN PIANO OD IN CURVA PER QUALSIASI GENERE DI LAVORO, ESEGUITA CON MALTA DI CEMENTO, COMPRESA LA PROFILATURA DEI GIUNTI E LE EVENTUALI CENTINE E PUNTELLI, COMPRESO LE MURATURE FORMATE CON PIU' ANELLI DI SPESSORE PARI OD INFERIORE A CM.12 |  |  |  |  |
| 01.A05.B20 005 | DELLO SPESSORE COMPLESSIVO SUPERIORE A CM.12 | mc | € 333,00 | Lit 644.777 | % 56,277 |
| 01.A05.B20 010 | DELLO SPESSORE COMPLESSIVO INFERIORE A CM.12 | mc | € 355,00 | Lit 687.375 | % 58,662 |
|  | MURATURA ESEGUITA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO CELLULARE LEGGERO AVENTI PROPRIETA' TERMO-FONO ISOLANTI |  |  |  |  |
| 01.A05.B70 005 | SPESSORE CM.10 | mq | € 16,90 | Lit 32.722 | % 40,827 |
| 01.A05.B70 010 | SPESSORE CM.20-25 | mq | € 24,60 | Lit 47.632 | % 34,963 |
| 01.A05.B70 015 | SPESSORE CM.40 | mq | € 42,80 | Lit 82.872 | % 28,065 |
|  | MURATURA DI SCAPOLI DI CAVA, IMBOCCATA CON MALTA CEMENTIZIA, (EVENTUALMENTE CON SPIGOLI DI MATTONI,PER UNA RIENTRANZA MEDIA DI ML.0,32 DI ALTEZZA), CON GIUNTI NON ECCEDENTI CM. 1 DI ALTEZZA, COMPRESE LE EVENTUALI CINTURE DI MATTONI E LA SIGILLATURA E PROFILATURA DEI GIUNTI |  |  |  |  |
| 01.A05.C00 005 | ORDINARIA, CON SCAPOLI FORNITI DALLA CITTA' A PIE' D'OPERA, PER UN VOLUME DI ALMENO MC.0,10 | mc | € 195,00 | Lit 377.572 | % 69,21 |
| 01.A05.C00 015 | ORDINARIA, CON SCAPOLI FORNITI DALLA DITTA | mc | € 224,00 | Lit 433.724 | % 60,196 |
|  | MURATURA DI PIETRAME IN PIANO OD IN CURVA, CON L'IMPIEGO DI MALTA DI CEMENTO, PER MASSICCI, SPERONI, PIEDRITTI, CUNETTONI, ECC , COMPRESA LA FORNITURA DEL PIETRAME |  |  |  |  |
| 01.A05.C10 005 | IN PIETRAME SPACCATO O CON SCAPOLI DI CAVA | mc | € 238,00 | Lit 460.832 | % 51,745 |
|  | RIVESTIMENTO DI MURI DI CALCESTRUZZO CON FASCE DI SCAPOLI DI PIETRA LAVORATA, DELLE DIMENSIONI DI CM.4-10 DI ALTEZZA E DI CM.10-15 DI LUNGHEZZA COMPRESA LA SIGILLATURA E LA PROFILATURA DEI GIUNTI CON MALTA CEMENTIZIA |  |  |  |  |
| 01.A05.C20 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 167,00 | Lit 323.357 | % 79,614 |
|  | SIGILLATURA E PROFILATURA DEI GIUNTI DELLA MURATURA IN PIETRAME, CON MALTA DI CEMENTO |  |  |  |  |
| 01.A05.C30 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 11,70 | Lit 22.654 | % 93,189 |
|  | BLOCCAGGIO DI PIETRAME ANNEGATO IN CONGLOMERATO MAGRO FORMATO CON KG.200 DI CEMENTO PER MC DI IMPASTO CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELL'ARTICOLO 27 DEL CAPITOLATO SPECIALE IV RIPARTIZIONE LL. PP , PER RIEMPIMENTO DEL VANO FRA I FIANCHI ED IL CIELO DELLO SCAVO E LA MURATURA DEL CANALE ED ACCURATO RIEMPIMENTO DI EVENTUALI FORNELLI |  |  |  |  |
| 01.A05.C40 005 | PIETRAME FORMATO DA CIOTTOLI SPACCATI E PIETRE PULITE | mc | € 106,00 | Lit 205.244 | % 75,421 |
|  | RICUCITURA DI FESSURAZIONI IN STRUTTURE MURARIE E/O LIGNEE LESIONATE ESEGUITA MEDIANTE FORMAZIONE DI APPOSITE SCANALATURE, INSERIMENTO DI ARMATURE DI RINFORZO IN ACCIAIO O VETRORESINA, SUCCESSIVO COLAGGIO DI MALTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE O POLIURETANICHE AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, STUCCATURE AD IMPEDIMENTO DELLE FUGHE ED EVENTUALI FORI DI SPIA,COMPRESI I MEZZI PROVVISIONALI E LE EVENTUALI ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI INIEZIONI |  |  |  |  |
| 01.A05.E00 005 | MISURANDO LO SVILUPPO DELLE FESSURAZIONI RICUCITE | ml | € 47,60 | Lit 92.166 | % 55,527 |
|  | ESECUZIONE DI ANCORAGGI DELLE MURATURE E DEI DIAFRAMMI MURARI ESISTENTI ALLE NUOVE STRUTTURE PORTANTI IN C.A., CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI PERFORAZIONI A ROTOPERCUSSIONE,CON PUNTE ELICOIDALI, NELLA MURATURA, DEL DIAMETRO NON SUPERIORE A MM. 40, NELLA SUCCESSIVA ACCURATA PULIZIA DEI FORI CON ASPORTAZIONE DEI DETRITI, NELL'ARMATURA DEI FORI CON BOLZONI IN ACCIAIO DEL DIAMETRO DI MM. 12-16 DI COLLEGAMENTO CON LE NUOVE STRUTTURE IN C.A., DISPOSTI COME DA PROGETTO, NELLA INIEZIONE FINALE DI MALTA A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE PER LA SIGILLATURA DEI FORI ARMATI E COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A05.E10 005 | DA MISURARSI PER CIASCUN ANCORAGGIO ESEGUITO | cad | € 35,30 | Lit 68.350 | % 65,103 |
|  | ESECUZIONE DI CUCITURE IN MURATURE DI SOLI MATTONI, ESEGUITA MEDIANTE INSERIMENTO DI BARRE METALLICHE DEL DIAM. DI MM. 16-18, SECONDO GLI SCHEMI E CON LE INCLINAZIONI STABILITE DAL PROGETTO ESECUTIVO; COMPRESA LA SUCCESSIVA ACCURATA RIPULITURA DEI FORI DAI DETRITI, L'INSERIMENTO DELLE BARRE D'ARMATURA E IL RIEMPIMENTO FINO A RIFIUTO DI MALTA CEMENTIZ. REOPLASTICA ANTIRITIRO APPROVATA DALLA D.L., IL NOLO DEI PIANI DI LAVORO ED OGNI OPERA ACCESSORIA, DA MISURARSI AL ML. DI PERFORAZIONE ESEGUITA |  |  |  |  |
| 01.A05.E20 005 | INSERIMENTO DELLE BARRE IN FORI OTTENUTI CON CAROTAGGIO SEMPLICE | ml | € 67,40 | Lit 130.504 | % 34,805 |
| 01.A05.E20 010 | INSERIMENTO DELLE BARRE IN FORI OTTENUTI CON CAROTAGGIO CON RECUPERO D'ACQUA O A SECCO | ml | € 78,10 | Lit 151.222 | % 37,13 |
|  | ESECUZIONE DI CUCITURE IN MURATURE MISTE DI CIOTTOLI E MATTONI, ESEGUITA MEDIANTE INSERIMENTO DI BARRE METALLICHE DEL DIAM. DI MM. 16-18, SECONDO GLI SCHEMI E CON LE INCLINAZIONI STABILITE DAL PROGETTO ESECUTIVO; COMPRESA LA SUCCESSIVA ACCURATA PULITURA DEI FORI DAI DETRITI, L'INSERIMENTO DELLE BARRE DI ARMATURA, IL RIEMPIMENTO FINO A RIFIUTO CON MALTA CEMENTIZIA REOPLASTICA ANTIRITIRO APPROVATA DALLA D.L., IL NOLO DEI PIANI DI LAVORO ED OGNI OPERA ACCESSORIA, DA MISURARSI AL ML. DI PERFORAZIONE ESEGUITA |  |  |  |  |
| 01.A05.E30 005 | INSERIMENTO DELLE BARRE IN FORI OTTENUTI CON CAROTAGGIO SEMPLICE | ml | € 91,80 | Lit 177.749 | % 36,474 |
| 01.A05.E30 010 | INSERIMENTO DELLE BARRE IN FORI OTTENUTI CON CAROTAGGIO CON RECUPERO DI ACQUA O A SECCO | ml | € 102,00 | Lit 197.499 | % 37,411 |
| 01.A05.NB A | OPERE COMPENSATE A VOLUME, PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC. 0,10 AUMENTO DEL 50% |  | 50% |  |  |
| 01.A05.NB B | OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE PER QUANTITATIVI INFERIORI A MQ.1, AUMENTO DEL 100% |  | 100% |  |  |

| 01.A06 | TRAMEZZI E SOFFITTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA DI CALCE |  |  |  |  |
| 01.A06.A10 005 | IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 40,80 | Lit 78.999 | % 63,206 |
| 01.A06.A10 015 | IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 25,00 | Lit 48.406 | % 68,709 |
| 01.A06.A10 025 | IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 32,60 | Lit 63.122 | % 72,384 |
| 01.A06.A10 035 | IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 21,60 | Lit 41.823 | % 75,738 |
| 01.A06.A10 045 | IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 34,70 | Lit 67.188 | % 70,632 |
| 01.A06.A10 055 | IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 21,90 | Lit 42.404 | % 74,502 |
|  | TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA |  |  |  |  |
| 01.A06.A20 005 | IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 41,50 | Lit 80.355 | % 62,121 |
| 01.A06.A20 015 | IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 25,40 | Lit 49.181 | % 67,744 |
| 01.A06.A20 025 | IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 33,30 | Lit 64.477 | % 70,839 |
| 01.A06.A20 035 | IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 21,90 | Lit 42.404 | % 74,428 |
| 01.A06.A20 045 | IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 32,00 | Lit 61.960 | % 76,55 |
| 01.A06.A20 055 | IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 22,40 | Lit 43.372 | % 72,922 |
|  | TRAMEZZI E RIVESTIMENTI IN BLOCCHI O TAVELLE PIENE O FORATE IN CALCESTRUZZO E MALTA CEMENTIZIA (FERRO PAGATO A PARTE) |  |  |  |  |
| 01.A06.A30 025 | DELLO SPESSORE DI CM.8 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 15,90 | Lit 30.786 | % 54,054 |
| 01.A06.A30 035 | DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 18,30 | Lit 35.433 | % 49,369 |
|  | TRAMEZZI INTERNI O DI CONTROTAMPONAMENTO ALLE PARETI ESTERNE COSTITUITI CON TAVELLONI IN LATERO-GESSO, POSTI IN OPERA CON COLLANTE SPECIALE DISTRIBUITO SUI QUATTRO INCASTRI, ESCLUSA LA SUCCESSIVA RASATURA A FINIRE |  |  |  |  |
| 01.A06.A50 005 | DELLO SPESSORE DI CM.6 | mq | € 24,10 | Lit 46.664 | % 46,143 |
| 01.A06.A50 010 | DELLO SPESSORE DI CM.8 | mq | € 26,30 | Lit 50.923 | % 46,975 |
| 01.A06.A50 015 | DELLO SPESSORE DI CM.10 | mq | € 28,70 | Lit 55.570 | % 47,462 |
| 01.A06.A50 020 | DELLO SPESSORE DI CM.12 | mq | € 31,30 | Lit 60.605 | % 47,469 |
|  | RIVESTIMENTI E PARETINE IN TAVELLE PIENE O FORATE IN LATERIZIO, DELLO SPESSORE FINO A CM.3 ESEGUITE CON MALTA DI CEMENTO(FERRO PAGATO A PARTE) |  |  |  |  |
| 01.A06.B00 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 21,70 | Lit 42.017 | % 75,186 |
|  | SOFFITTO IN RETE METALLICA ZINCATA (FILO DI MM.0,80 MAGLIA DI MM.8) DATA IN OPERA TIRATA O CHIODATA, COMPRESA L'ORDITURA DI LISTELLI IN LEGNO, TIRANTI DI SOSPENSIONI IN FERRO ED OGNI ALTRA OPERA OCCORRENTE, ESCLUSO IL SUCCESSIVO RINZAFFO E L'INTONACO |  |  |  |  |
| 01.A06.C00 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 35,20 | Lit 68.156 | % 87,82 |
|  | SOFFITTO IN GRATICCIO DI COTTO, ARMATO, DATO IN OPERA COMPRESA L'ORDITURA E I LISTELLI IN LEGNO, IL MATERIALE DI FISSAGGIO ED OGNI ALTRA OPERA OCCORRENTE, ESCLUSO IL SUCCESSIVO RINZAFFO E INTONACO |  |  |  |  |
| 01.A06.C10 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 38,70 | Lit 74.933 | % 80,97 |
|  | SOFFITTO IN TAVELLE TIPO PERRET DELLO SPESSORE FINO A CM.3,5, POSATE CON MALTA CEMENTIZIA, COMPRESA L'ARMATURA METALLICA IN TONDINO DI ACCIAIO GANCI DI SOSPENSIONE, COMPLETO DI OPERA, ESCLUSO IL SUCCESSIVO RINZAFFO E L'INTONACO |  |  |  |  |
| 01.A06.C20 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 47,30 | Lit 91.585 | % 88,09 |
|  | POSA IN OPERA DI LASTRE IN FIBRE VEGETALI COMPRESSE TIPO ERACLIT, FAESITE, PREGIPAN, ETERIG E SIMILI PER PARETI E SOFFITTI, COMPRESA LA PICCOLA ORDITURA, IL COLLEGAMENTO DELLE LASTRE CON COPRIGIUNTI IN TELA O CON CUCITURE IN FILO DI FERRO, I CHIODI ED OGNI ALTRA OPERA OCCORRENTE, ESCLUSA LA FORNITURA DELLE LASTRE, LA STRUTTURA PORTANTE, L'EVENTUALE RINZAFFO E INTONACO |  |  |  |  |
| 01.A06.C40 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 17,40 | Lit 33.691 | % 90,091 |
| 01.A06.NB B | OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE PER QUANTITATIVI INFERIORI A MQ.1, AUMENTO DEL 100% |  | 100% |  |  |

| 01.A07 | VOLTE E SOLAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOLTE IN MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE CON GLI OPPORTUNI RINFIANCHI E GLI SPERONI NEGLI SPIGOLI COMPRESE LE EVENTUALI LUNETTE MISURATE IN PROIEZIONE VERTICALE |  |  |  |  |
| 01.A07.A10 005 | DELLO SPESSORE IN CHIAVE DI CM.25 E IMPOSTA DI CM.40 PER UN TERZO CIRCA DELLA MONTA, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MC.1 | mq | € 148,00 | Lit 286.567 | % 72,688 |
| 01.A07.A10 015 | DELLO SPESSORE IN CHIAVE DI CM.12 E IMPOSTA DI CM.24 PER UN TERZO DELLA MONTA, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 103,00 | Lit 199.435 | % 79,182 |
| 01.A07.A10 025 | DELLO SPESSORE IN CHIAVE DI CM.6 E IMPOSTA DI CM.12 PER UN TERZO DELLA MONTA, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 79,90 | Lit 154.707 | % 85,977 |
|  | VOLTE IN MATTONI PIENI E MALTA CEMENTIZIA CON GLI OPPORTUNI RINFIANCHI E GLI SPERONI NEGLI SPIGOLI COMPRESE LE EVENTUALI LUNETTE, MISURATE IN PROIEZIONE ORIZZONTALE |  |  |  |  |
| 01.A07.A20 005 | DELLO SPESSORE IN CHIAVE DI CM.25 E IMPOSTA DI CM.40 PER UN TERZO CIRCA DELLA MONTA, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 152,00 | Lit 294.313 | % 72,165 |
| 01.A07.A20 015 | DELLO SPESSORE IN CHIAVE DI CM.12 E IMPOSTA DI CM.24 PER UN TERZO DELLA MONTA, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 107,00 | Lit 207.180 | % 78,72 |
| 01.A07.A20 025 | DELLO SPESSORE IN CHIAVE DI CM.6 E IMPOSTA DI CM.12 PER UN TERZO DELLA MONTA, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 82,50 | Lit 159.742 | % 85,848 |
|  | VOLTINE IN MATTONI E MALTA DI CALCE, PER LA COPERTURA DI PICCOLI VANI, PER VESPAI A PORCELLE O PER RIBASSAMENTO DI APERTURE SIMILI, COMPRESA LA CENTINATURA |  |  |  |  |
| 01.A07.A30 005 | MATTONI PIENI DELLO SPESSORE CM.12, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 108,00 | Lit 209.117 | % 81,782 |
| 01.A07.A30 015 | MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 98,20 | Lit 190.141 | % 87,352 |
| 01.A07.A30 025 | MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 104,00 | Lit 201.372 | % 86,877 |
| 01.A07.A30 035 | MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 97,80 | Lit 189.367 | % 89,947 |
| 01.A07.A30 045 | MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 100,10 | Lit 193.820 | % 87,904 |
| 01.A07.A30 055 | MATTONI FORATI DELLO SPESSORE CM.8, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1. | mq | € 96,00 | Lit 185.881 | % 89,387 |
|  | VOLTINE IN MATTONI E MALTA DI CEMENTO, PER LA COPERTURA DI PICCOLI VANI, PER VESPAI A PORCELLE O PER RIBASSAMENTO DI APERTURE SIMILI, COMPRESA LA CENTINATURA |  |  |  |  |
| 01.A07.A40 005 | MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 111,00 | Lit 214.925 | % 81,609 |
| 01.A07.A40 015 | MATTONI PIENI DELLO SPESSORE CM.6, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1. | mq | € 102,00 | Lit 197.499 | % 87,367 |
| 01.A07.A40 025 | MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE CM.12, SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 107,00 | Lit 207.180 | % 86,615 |
| 01.A07.A40 035 | MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7, SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 101,00 | Lit 195.563 | % 89,821 |
| 01.A07.A40 045 | MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 103,00 | Lit 199.435 | % 88,161 |
| 01.A07.A40 055 | MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 99,00 | Lit 191.690 | % 89,235 |
|  | PICCOLE VOLTINE, FINTE TESTE DI PADIGLIONE, IMBOTTITURE DI RAMPANTI PER SCALE A SBALZO ECC. ESEGUITE CON TAVELLE DELLO SPESSORE DI CM.3 E GESSO |  |  |  |  |
| 01.A07.A50 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 52,40 | Lit 101.460 | % 85,953 |
|  | VOLTA COSTITUITA DA TRAVETTI PREFABBRICATI BREVETTATI E BLOCCHI CAVI DI LATERIZIO CON INTERPOSTA MALTA CEMENTIZIA, COMPRESE LE ARMATURE METALLICHE, COLLOCATI E SIGILLATI IN OPERA, SIA A CONTATTO SIA SE SEPARATI DA TAVELLONI APPOGGIATI SU TRAVETTI E FORMANTI CAMERA D'ARIA, SOVRACCARICATA UNIFORMEMENTE CON 250 KG/MQ AD ECCEZIONE DEL PESO PROPRIO DELLA VOLTA, ESCLUSE LE EVENTUALI CATENE E TENDITORI; PREZZO PER MQ DI VOLTA INCLUSO PUNTELLAMENTO E DISARMO |  |  |  |  |
| 01.A07.A60 005 | PER LUCI FINO A MT.10 | mq | € 61,40 | Lit 118.886 | % 43,642 |
| 01.A07.A60 010 | PER LUCI DA MT.10,01 A 15 | mq | € 65,50 | Lit 126.825 | % 44,303 |
| 01.A07.A60 015 | PER LUCI DA MT. 15,01 A 20 | mq | € 68,70 | Lit 133.021 | % 45,511 |
| 01.A07.A60 020 | PER LUCI DA MT. 20,01 A 25 | mq | € 72,30 | Lit 139.992 | % 46,304 |
|  | SOLAIO IN FERRO E VOLTINE, CON USO DI MALTA CEMENTIZIA, INCLUSI I COPRIFERRI, PAGANDO A PARTE I PROFILATI DI FERRO |  |  |  |  |
| 01.A07.B00 005 | CON VOLTINE DI QUARTO E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 67,20 | Lit 130.117 | % 84,686 |
| 01.A07.B00 015 | CON VOLTINE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 | mq | € 76,50 | Lit 148.124 | % 80,408 |
|  | SOLAIO IN FERRO E TAVELLONI FORATI, CON USO DI MALTA CEMENTIZIA, INCLUSI I COPRIFERRI, PAGANDO A PARTE I PROFILATI |  |  |  |  |
| 01.A07.B10 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 49,80 | Lit 96.426 | % 74,78 |
|  | SOLAIO IN FERRO E VOLTERRANE, CON USO DI MALTA CEMENTIZIA, INCLUSI I COPRIFERRI, PAGANDO A PARTE I PROFILATI DI FERRO |  |  |  |  |
| 01.A07.B20 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 44,30 | Lit 85.776 | % 80,793 |
|  | POSA BLOCCHI LATERIZI PER SOLAI IN CEMENTO ARMATO, SU IMPALCATI DI SOSTEGNO IN LEGNO, PUNTELLATI E SUCCESSIVAMENTE DISARMATI, PRONTI PER RICEVERE IL FERRO E IL GETTO, ESCLUSA LA FORNITURA DEI BLOCCHI E DELL'IMPALCATO DI SOSTEGNO |  |  |  |  |
| 01.A07.B30 005 | IN UN SOLO ELEMENTO | mq | € 6,23 | Lit 12.062 | % 100 |
| 01.A07.B30 010 | SCOMPONIBILI | mq | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
|  | TRATTAMENTO PREVENTIVO DEGLI ESTRADOSSI DI VOLTE ED ARCHITRAVI IN MURATURA CONSISTENTE NELL'ACCURATA PULIZIA CON RIMOZIONE DEI RESIDUI ESISTENTI, SCARIFICAZIONE, LAVAGGIO DELLE SUPERFICI E DEI GIUNTI CON GETTI D'ARIA E ACQUA IN PRESSIONE E COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA PULIZIA IN PROFONDITA' DEI GIUNTI E PER GLI EVENTUALI RIPRISTINI DI PARTI DI VOLTE MANCANTI O DEGRADATE |  |  |  |  |
| 01.A07.E00 005 | DA MISURARSI SECONDO L'EFFETTIVO SVILUPPO DELLE SUPERFICI DELLE VOLTE E ARCHITRAVI | mq | € 45,20 | Lit 87.519 | % 73,64 |
|  | RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE SUPERFICI DI VOLTE E ARCHITRAVI IN MURATURA CONSISTENTE NELLA REINCUNEATURA DEI SETTI E DEI GIUNTI PREVENTIVAMENTE SCARIFICATI CON SCAGLIE DI PIETRA O LATERIZIO PER RIPRISTINARNE LA CONTINUITA' STRUTTURALE, NELLA SUCCESSIVA INIEZIONE, NEI GIUNTI, DI MALTA A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE FINO ALLA RICOSTRUZIONE DEI SETTI MURARI E COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A07.E10 005 | DA MISURARSI SECONDO L'EFFETTIVO SVILUPPO DELLE SUPERFICI DELLE VOLTE E DEGLI ARCHITRAVI | mq | € 53,50 | Lit 103.590 | % 92,567 |
|  | FORMAZIONE DI SPILLATURE ESEGUITE SUGLI ESTRADOSSI DI VOLTE IN MURATURA O DI SOLETTE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, PER IL COLLEGAMENTO DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO (VOLTE O SOLETTE) ALLE NUOVE STRUTTURE PORTANTI SUPERIORI, CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI 4-5 MICROPERFORAZIONI,PER MQ, DEL DIAMETRO NON SUPERIORE A MM. 20, NELLA SUCCESSIVA ACCURATA PULIZIA DEI FORI CON ASPORTAZIONE DEI DETRITI, NELL'ARMATURA DEI FORI CON BARRE IN ACCIAIO INOX DEL DIAMETRO DI MM. 6-10, NELLA INIEZIONE FINALE DI MALTA A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE PER LA SIGILLATURA DEI FORI ARMATI E COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A07.E20 005 | DA MISURARSI SECONDO L'EFFETTIVO SVILUPPO DELLE SUPERFICI TRATTATE DELLE VOLTE O DELLE SOLETTE | mq | € 15,90 | Lit 30.786 | % 65,347 |
| 01.A07.E30 005 | FORMAZIONE DI RIEMPIMENTI E RICOSTRUZIONE DEI RINFIANCHI DELLE VOLTE COSTITUITI DA GETTO A MANO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ALLEGGERITO CON INERTI DI ARGILLA ESPANSA LEGGERMENTE IMPASTATA CON BOIACCHE DI CEMENTO TIPO 425, COMPRESA LA PISTONATURA ED OGNI ONERE PER L'ESECUZIONE DEI GETTI E DEI RIEMPIMENTI A STRATI SUCCESSIVI E A PIU' RIPRESE ED OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA | mc | € 141,00 | Lit 273.014 | % 34,89 |
|  | REALIZZAZIONE DI SOLAIO PIANO, COSTITUITO DA TRAVETTI PREFABBRICATI PRECOMPRESSI BREVETTATI, BLOCCHI CAVI IN LATERIZIO E SOLETTA SUPERIORE DI SPESSORE DI CM. 5 CIRCA, COMPRESI I GETTI DI COMPLETAMENTO DELLE NERVATURE IN CLS DI RESISTENZA RCK=300, DEI ROMPITRATTA E DEI CORDOLI DI IRRIGIDIMENTO, LA FORNITURA E POSA DELLE ARMATURE METALLICHE DEI CORDOLI, DEI ROMPITRATTA E DELLA RETE ELETTROSALDATA, COME DA PROGETTO, COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA PER LA POSA IN OPERA |  |  |  |  |
| 01.A07.E40 005 | DELLO SPESSORE DI CM. 25 E SOVRACCARICO UTILE NON INFERIORE A 600 KG/MQ | mq | € 51,50 | Lit 99.717 | % 31,337 |
|  | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI TRAVI E TRAVETTI DI SOLAI LIGNEI, ESEGUITE CON ELEMENTI TUBOLARI METALLICI E TAVOLATI PER I PIANI DI LAVORO E SOTTOPONTE A TUTTO AMBIENTE, COMPRESA LA PROTEZIONE DEGLI INTRADOSSI CON FELTRI DI LANA DI ROCCIA, IL DISARMO, LO SGOMBERO DEI MATERIALI ED OGNI OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A07.E50 005 | PER SOLAI SITUATI AD UN MASSIMO DI MT. 4.50 DAL PIANO DI CALPESTIO | mq | € 32,60 | Lit 63.122 | % 65,804 |
|  | RINFORZO DI TRAVI LIGNEE A MEZZO DI ARMATURA METALICCA E CONGLOMERATO EPOSSIDICO ALL'ESTRADOSSO DEI TRAVI, IN MODO DA OTTENERE UNA STRUTTURA COMPOSTA LEGNO-CONGLOMERATO EPOSSIDICO-ACCIAIO; COMPRESO LA SUTURA DELLE LESIONI PRESENTI NELLE TRAVI, LA FORNITURA E POSA DELLE ARMATURE METALLICHE E RELATIVE STAFFATURE, I PIOLI DI ANCORAGGIO IN VETRORESINA O ACCIAIO INOX E I PROFILATI PER L'APPOGGIO DELLA LAMIERA PIEGATA A FREDDO, L'APPOSITA CASSERATURA PER IL GETTO, LA PROTEZIONE DEL CONGLOMERATO CON VERNICE INTUMESCENTE (RESISTENZA 120') ED OGNI OPERA ACCESSORIA, ESCLUSO LA FORNITURA E IL GETTO DEL CONGLOMERATO EPOSSIDICO |  |  |  |  |
| 01.A07.E60 005 | PER TRAVI DI SEZIONE TIPO DI CM. 25X35 E SIMILARI | ml | € 167,00 | Lit 323.357 | % 46,385 |
|  | MODIFICA DELLA CAPACITA' PORTANTE TRAVI LIGNEE MEDIANTE IL PARZIALE INSERIMENTO DI STRUTTURE RETICOLARI ENTRO UNA SEDE SCAVATA NEL CUORE DELL'EMENTO LIGNEO E RESE SOLIDALI ALLA TRAVE MEDIANTE CONGLOMERATO EPOSSIDICO CEMENTIZIO; COMPRESO LO SCAVO DELLA PARTE INTERNA CENTRALE DELL'ELEMENTO LIGNEO, LA STUCCATURA DELLE LESIONI PRESENTI NELLE TRAVI, LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA STRUTTURA METALLICA PORTANTE DI TIPO RETICOLARE CON RELATIVE STAFFATURE DI SOSTEGNO, GLI ANCORAGGI IN VETRORESINA O ACCIAIO INOX PER L'ATTACCO DELLA PARTE LIGNEA MANTENUTA, I PROFILATI PER L'APPOGGIO DELLE LAMIERE PIEGATE A FREDDO, IL GETTO DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO ENTRO APPOSITE CASSERATURE, LA PROTEZIONE DEL CONGLOMERATO EPOSSIDICO CON VERNICE INTUMESCENTE (RESISTENZA 120'),IL TAGLIO E LA RICHIUSURA DELLE MURATURE SUGLI INCASTRI ED OGNI OPERA ACCESSORIA, ESCLUSA LA FORNITURA E IL GETTO DEL CONGLOMERATO EPOSSIDICO |  |  |  |  |
| 01.A07.E70 005 | PER TRAVI DI SEZIONE TIPO DI CM. 25X35 E SIMILARI | ml | € 344,00 | Lit 666.076 | % 37,499 |
|  | RICOSTRUZIONE DI TESTATA DI TRAVE LIGNEA DETERIORATA, ESEGUITA ASPORTANDO ACCURATAMENTE TUTTO IL MATERIALE STATICAMENTE NON AFFIDABILE E SOSTITUENDOLO CON UN GETTO DI CONGLOMERATO EPOSSIDICO ARMATO CON BARRE IN VETRORESINA, ANCORATE ALLA PARTE SANA DELLA TRAVE IN FORI PREVIAMENTE OTTENUTI E SUTURATI, DOPO L'INSERIMENTO DELLE BARRE, CON RESINA EPOSSIDICA; COMPRESA LA STUCCATURA DI EVENTUALI LESIONI DELLA TRAVE PER IMPEDIRE LA FUORIUSCITA DELLA RESINA, LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI NECESSARI ALL'INTERVENTO, IL TAGLIO E LA RICHIUSURA DELLA MURATURA A LATO DELLA TESTATA, COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A07.E80 005 | PER TRAVI DI SEZIONE TIPO DI CM. 25X35 E SIMILARI | cad | € 377,00 | Lit 729.973 | % 62,581 |
|  | RICOSTRUZIONE DELL'APPOGGIO DI UN TRAVETTO LIGNEO DETERIORATO, ESEGUITO CON GLI STESSI MATERIALI E LE STESSE TECNICHE DESCRITTI PER LE TESTATE DELLA TRAVE COME RIPORTATO ALL'ARTICOLO A07.E80 |  |  |  |  |
| 01.A07.E90 005 | PER TRAVETTI DI SEZIONE TIPO DI CM. 13X8 E SIMILARI | cad | € 70,70 | Lit 136.894 | % 60,669 |
|  | COSTRUZIONE DI IMPALCATO DI SOLAIO IN LAMIERA PIEGATA A FREDDO APPOGGIATA SU TRAVI LIGNEE CONSOLIDATE E SU SOLAIO ESISTENTE IN ADIACENZA DEI MURI D'AMBITO; COMPRESA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA LANA DI ROCCIA E/O VETRO INCOMBUSTIBILE (CLASSE 0) IN PANNELLI RIGIDI (SPESSORE MM. 40 CIRCA) SULLA SUPERFICIE DEL TAVOLATO ESISTENTE ED IN FELTRI FLESSIBILI NEL VANO ESISTENTE AI LATI DEI TRAVI PORTANTI PRINCIPALI, DELLE LAMIERE PIEGATE A FREDDO TIPO 10/10 MM. PROTETTE ALL'INTRADOSSO CON VERNICE INTUMESCENTE (RESISTENZA 120'), LE LAME DI REGOLARIZZAZIONE DELL'APPOGGIO IN ADIACENZA AI MURI D'AMBITO OPPORTUNAMENTE SPESSORATE E PORTATE IN PIANO, E COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A07.F00 005 | CON GETTO DI COMPLETAMENTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA, FINO A RASATURA DELL'ESTRADOSSO DELLA LAMIERA | mq | € 68,10 | Lit 131.859 | % 44,102 |
| 01.A07.F00 010 | CON GETTO DI COMPLETAMENTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA, DELLO SPESSORE DI CM. 3, ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA TIPO MM. 4 MAGLIA 10X10 | mq | € 74,00 | Lit 143.283 | % 43,478 |
|  | CENTINATURA DI VOLTE ED ARCHITRAVI DI QUALSIASI LUCE, FORMA E SESTO, ESEGUITA CON TAVOLE DI ORDITURA IN TRAVETTI DI LEGNO, COMPRESA LA SAGOMATURA DELLE CENTINE E DEI TAVOLATI, LA CHIODERIA, IL PUNTELLAMENTO, IL DISARMO, LO SGOMBERO DEI MATERIALI ED OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA, DA MISURARSI SECONDO L'EFFETTIVO SVILUPPO DELLE SUPERFICI DELLE VOLTE E DEGLI ARCHITRAVI |  |  |  |  |
| 01.A07.F10 005 | PER VOLTE ED ARCHITRAVI SITUATE AD UN MASSIMO DI MT. 5.00 DAL PIANO DI CALPESTIO | mq | € 120,00 | Lit 232.352 | % 58,395 |
| 01.A07.F50 005 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO EPOSSIDICO COSTITUITO DA RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE ED INERTI MINERALI, PER GETTI INTEGRATIVI DI CONSOLIDAMENTO O SUTURA DELLE LESIONI DELLE STRUTTURE LIGNEE, INCLUSO IL TRASPORTO, LA CONSERVAZIONE A TEMPERATURA PRESCRITTA IN IDONEI LOCALI, IL TRATTAMENTO DI PREPARAZIONE, IL GETTO E TUTTE LE PROTEZIONI DOVUTE PER L'IMPIEGO DI MATERIALE TOSSICO | kg | € 20,20 | Lit 39.112 | % 31,959 |
| 01.A07.NB B | OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE,PER QUANTITATIVI INFERIORI A MQ.1 AUMENTO DEL 100% |  | 100% |  |  |

| 01.A08 | OPERE ACCESSORIE ALLE MURATURE. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =NOTE ESPLICATIVE:LA VALUTAZIONE DELLA POSA DELLE TUBAZIONI IN GRES, CEMENTO, POLIVINILCLORURO E SIMILI, SARA' FATTA A METRO LINEARE MISURANDO SULL'ASSE DELLA TUBAZIONE, SENZA TENERE CONTO DELLE PARTI DESTINATE A COMPENETRARSI. LA VALUTAZIONE DELLA POSA DEI PEZZI SPECIALI (CURVE,BRAGHE,RACCORDI,SIFONI ECC.) SARA' FATTA ASSEGNANDO LORO LE LUNGHEZZE INDICATE AL CAPO III, ART.65 DEL CAPITOLATO SPECIALE PER GLI APPALTI DELLE OPERE MURARIE ED AFFINI DELLA CITTA' DI TORINO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL 30-10-1943 |  |  |  |  |
|  | ESECUZIONE TRACCIA PER INCASSAMENTO DI TUBI AVENTI DIAMETRO NON SUPERIORE A 50 MM., COMPRESO IL FISSAGGIO DEGLI STESSI SU PARETI IN MATTONI FORATI |  |  |  |  |
| 01.A08.A10 005 | IN MURI GREZZI | ml | € 10,80 | Lit 20.911 | % 99,481 |
| 01.A08.A10 010 | IN MURI INTONACATI COMPRESO RIPRISTINO INTONACO | ml | € 13,10 | Lit 25.365 | % 98,918 |
|  | OPERE MURARIE OCCORRENTI PER LA RIMOZIONE E SUCCESSIVA POSA DI APPARECCHI IDRAULICO-SANITARI |  |  |  |  |
| 01.A08.A20 005 | COMPRESA LA MURAZIONE DI MENSOLE ED I RAPPEZZI AI RIVESTIMENTI, MATERIALI ESCLUSI | cad | € 77,10 | Lit 149.286 | % 97,126 |
|  | POSA IN OPERA DI TASSELLI IN LEGNO, COMPRESA OGNI OPERA DI ROTTURA E DI RIPRISTINO DELLE PARTI INTERESSATE |  |  |  |  |
| 01.A08.A30 005 | SINO A CM.6X6 E SU PARETI IN MATTONI FORATI | cad | € 4,65 | Lit 9.003 | % 98,784 |
| 01.A08.A30 010 | SINO A CM.6X6 E SU PARETI IN MATTONI PIENI | cad | € 6,94 | Lit 13.437 | % 99,195 |
| 01.A08.A30 020 | OLTRE CM.6X6 E SU PARETI IN MATTONI FORATI | cad | € 5,37 | Lit 10.397 | % 98,256 |
| 01.A08.A30 025 | OLTRE CM.6X6 E SU PARETI IN MATTONI PIENI | cad | € 8,13 | Lit 15.741 | % 98,847 |
|  | POSA IN OPERA DI TASSELLI AD ESPANSIONE, DI PIOMBO, PLASTICA, GOMMA O ACCIAIO ESCLUSA LA PROVVISTA DEL TASSELLO |  |  |  |  |
| 01.A08.A40 005 | SU MURATURA IN MATTONI FORATI | cad | € 1,66 | Lit 3.214 | % 100 |
| 01.A08.A40 010 | SU MURATURA IN MATTONI PIENI | cad | € 2,08 | Lit 4.027 | % 100 |
| 01.A08.A40 015 | SU CALCESTRUZZO | cad | € 2,91 | Lit 5.634 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI LAVAGNE A MURO, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI FORI E LA POSA TASSELLI |  |  |  |  |
| 01.A08.A60 005 | PER LA PRIMA LAVAGNA | cad | € 36,20 | Lit 70.092 | % 97,744 |
| 01.A08.A60 010 | PER OGNI LAVAGNA OLTRE LA PRIMA | cad | € 32,00 | Lit 61.960 | % 97,451 |
|  | RIMOZIONE DI LAVAGNE A MURO, COMPRESA LA SMURAZIONE DI PATTE, GANCI, TASSELLI E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA PARETE, COMPRESO L'ACCATASTAMENTO IN MAGAZZINO |  |  |  |  |
| 01.A08.A70 005 | PER LA PRIMA LAVAGNA | cad | € 18,90 | Lit 36.595 | % 99,226 |
| 01.A08.A70 010 | PER OGNI LAVAGNA OLTRE LA PRIMA | cad | € 14,70 | Lit 28.463 | % 99,003 |
|  | POSA IN OPERA DI TUBI DI GRES, DI QUALUNQUE SPESSORE, PER CONDOTTE DI FOGNATURA TANTO ORIZZONTALI QUANTO VERTICALI, CON GIUNTI SIGILLATI IN MALTA CEMENTIZIA, ESCLUSO SCAVO E REINTERRO |  |  |  |  |
| 01.A08.B00 005 | DEL DIAMETRO INTERNO FINO A CM.15 | ml | € 12,80 | Lit 24.784 | % 97,509 |
| 01.A08.B00 010 | DEL DIAMETRO INTERNO OLTRE A CM.15 | ml | € 19,60 | Lit 37.950 | % 95,823 |
|  | POSA IN OPERA DI TUBI DI QUALUNQUE SPESSORE, DIAMETRO E DIMENSIONE, CON O SENZA BICCHIERE, PER FOGNATURA, PLUVIALI, ESALATORI, PER CONDOTTE VERTICALI O ORIZZONTALI, CON GIUNTI SIGILLATI IN CEMENTO, STAFFE IN FERRO PER OGNI GIUNTO SE VERTICALI, COMPRESI I PEZZI SPECIALI ED ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI |  |  |  |  |
| 01.A08.B10 005 | IN MATERIALE PLASTICO | ml | € 18,20 | Lit 35.240 | % 98,339 |
|  | POSA IN OPERA DI CANNA FUMARIA FORMATA DA ELEMENTI AUTOPORTANTI A DOPPIA PARETE IN CALCESTRUZZO LEGGERO VIBROCOMPRESSO CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE 615 DEL 13.7.1966 |  |  |  |  |
| 01.A08.B13 005 | PER SEZIONE INTERNA FINO A CMQ.1200 | ml | € 10,90 | Lit 21.105 | % 79,145 |
| 01.A08.B13 010 | PER SEZIONI INTERNE DA CMQ.1201 A CMQ.3000 | ml | € 16,30 | Lit 31.561 | % 79,149 |
| 01.A08.B13 015 | PER SEZIONI INTERNE SUPERIORI A CMQ.3000 | ml | € 26,00 | Lit 50.343 | % 82,59 |
|  | POSA IN OPERA DI CANNA FUMARIA FORMATA DA ELEMENTI AUTOPORTANTI COMPOSTI DA CAMICIA ESTERNA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO E DA CAMICIA INTERNA IN ELEMENTI IN REFRATTARIO, PER SEZIONI CIRCOLARI, QUADRATE O RETTANGOLARI, COMPRESO LA POSA DEI PEZZI SPECIALI, CON GIUNTI SIGILLATI IN CEMENTO, STAFFE E COLLARINI IN FERRO |  |  |  |  |
| 01.A08.B16 005 | PER SEZIONI INTERNE FINO A CMQ.1200 | ml | € 15,20 | Lit 29.431 | % 85,058 |
| 01.A08.B16 010 | PER SEZIONI INTERNE DA CMQ.1201 A CMQ.3000 | ml | € 20,60 | Lit 39.887 | % 83,502 |
| 01.A08.B16 015 | PER SEZIONI INTERNE SUPERIORI A CMQ.3000 | ml | € 30,30 | Lit 58.668 | % 85,058 |
|  | POSA IN OPERA DI TUBI, BRAGHE, RACCORDI, ECC, DI QUALUNQUE DIAMETRO E SPESSORE PER DISCESE PLUVIALI, CONDOTTI DI SCARICO, ECC, CON GIUNZIONI SIGILLATE A PIOMBO, COMPRESA LA STAFFATURA ED I PEZZI SPECIALI |  |  |  |  |
| 01.A08.B30 005 | IN GHISA CATRAMATA | kg | € 6,07 | Lit 11.753 | % 55,87 |
|  | POSA IN OPERA DI TUBI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI QUALUNQUE SPESSORE, CON GIUNZIONI SIGILLATE IN CEMENTO, ESCLUSO LO SCAVO ED IL SUCCESSIVO REINTERRO, COMPRESO I PEZZI SPECIALI |  |  |  |  |
| 01.A08.B40 005 | PER TUBI DI DIAMETRO INTERNO FINO A CM.20 | ml | € 16,80 | Lit 32.529 | % 99,439 |
| 01.A08.B40 010 | PER TUBI DI DIAMETRO INTERNO OLTRE CM.20 | ml | € 19,80 | Lit 38.338 | % 99,052 |
|  | RINFORZO STRUTTURALE DI MURATURA E PILASTRI CONSISTENTE NELL'ACCURATA PULIZIA E LAVAGGIO DELLE SUPERFICI, PERFORAZIONE DELLA MURATURA/PILASTRO PER L'INSERIMENTO DELLE BARRE IN ACCIAIO, FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA, SIGILLATURA DELLE BARRE CON MALTA REOPLASTICA ANTIRITIRO, GETTO DI BETONCINO REOPLASTICO ANTIRITIRO AD ALTA RESISTENZA DELLO SPESSORE MEDIO DI CM.7 CIRCA, COMPRESO LA CASSERATURA, IL GETTO, LA VIBRATURA E IL SUCCESSIVO DIRSARMO, E OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A08.C00 005 | ESEGUITO MEDIANTE PLACCAGGI MONOFACCIALI | mq | € 184,00 | Lit 356.273 | % 28,104 |
| 01.A08.C00 010 | ESEGUITO MEDIANTE PLACCAGGI BIFACCIALI | mq | € 171,00 | Lit 331.102 | % 22,809 |

| 01.A09 | COPERTURE, MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =NOTE ESPLICATIVE:SE NELLA COSTRUZIONE DEI TETTI SI DOVESSE ADOTTARE UN TIPO DI GROSSA TRAVATURA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA NEGLI ARTICOLI DI QUESTA CATEGORIA, LA SUDDETTA VERRA' LIQUIDATA IN BASE AI PREZZI RIPORTATI NELLA CATEGORIA "OPERE IN LEGNO". I MANTI IMPERMEABILI RICHIAMATI NELLA PRESENTE CATEGORIA DOVRANNO ESSERE GARANTITI PER ALMENO 10 ANNI. |  |  |  |  |
|  | REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE CURVE, ESCLUSA LA GROSSA TRAVATURA E COMPRESA OGNI ALTRA PROVVISTA, FORMATO CON CORRENTI DI LARICE ROSSO DI SEGA AVENTI SEZIONE DI CM.6X8, INCHIODATI AI SOTTOSTANTI PUNTONI ALLA DISTANZA INTERASSIALE DI CM.55-60, CON SOVRAPPOSTI LISTELLI DI PIOPPO DI SEZIONE CM.4X4 E CON INTERASSE DI CM.18,COMPRESA LA POSA CON MALTA DI CALCE IDRAULICA DEI TEGOLONI SUI COLMI, SUGLI SPIGOLI DI DISPLUVIO E CONTRO I MURI |  |  |  |  |
| 01.A09.A10 005 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | mq | € 51,60 | Lit 99.911 | % 67,929 |
|  | REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE CURVE, CON COPPO CANALE CON NASELLO ANTISCIVOLO AGGANCIATO ALLA LISTELLATURA ORIZZONTALE DI SEZIONE 4X4, COPPO DI COPERTURA BLOCCATO AL COPPO CANALE CON GANCIO ZINCATO, ESCLUSA LA GROSSA TRAVATURA, COMPRESA OGNI ALTRA PROVVISTA E LA POSA CON MALTA DI CALCE IDRAULICA DEI TEGOLONI SUI COLMI, SUGLI SPIGOLI DI DISPLUVIO E CONTRO I MURI. LA LISTELLATURA ORIZZONTALE SARA' COSTITUITA DALLA SOVRAPPOSIZIONE ORIZZONTALE DI CORRENTI IN ABETE CON DISTANZA INTERASSIALE DI CM. 18, INCHIODATI ALLA SOTTOSTANTE TRAVATURA USO TRIESTE |  |  |  |  |
| 01.A09.A15 005 | CON COPPO DI COPERTURA DI COLORE NORMALE | mq | € 33,20 | Lit 64.284 | % 65,907 |
| 01.A09.A15 010 | CON COPPO DI COPERTURA DI COLORE ANTICHIZZATO | mq | € 33,80 | Lit 65.445 | % 64,744 |
|  | REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE PIANE ESCLUSA LA GROSSA TRAVATURA E COMPRESA OGNI ALTRA PROVVISTA FORMATO CON CORRENTI DI ABETE SQUADRATI ALLA SEGA AVENTI SEZIONE DI CM.5X7, INCHIODATI AI SOTTOSTANTI PUNTONI ALLA DISTANZA INTERASSIALE DI CM.35, COMPRESA LA POSA CON MALTA DI CALCE IDRAU LICA DEI TEGOLONI SPECIALI, SU TUTTI GLI SPIGOLI SALIENTI |  |  |  |  |
| 01.A09.A20 005 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | mq | € 26,40 | Lit 51.117 | % 66,431 |
| 01.A09.A20 015 | TEGOLE LEGATE CON FILO DI FERRO ZINCATO | mq | € 30,40 | Lit 58.862 | % 70,386 |
|  | REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE CURVE COMPRESA LA GROSSA TRAVATURA ED OGNI ALTRA PROVVISTA, FORMATO CON CORRENTI DI LARICE ROSSO DI SEGA AVENTI SEZIONE DI CM.6X8, INCHIODATI AI SOTTOSTANTI PUNTONI ALLA DISTANZA INTERASSIALE DI CM. 55-60, CON SOVRAPPOSTI LISTELLI DI PIOPPO DI SEZIONE CM.4X4 E CON INTERASSE DI CM.18 COMPRESA LA POSA CON MALTA DI CALCE IDRAULICA DEI TEGOLONI SUI COLMI, SUGLI SPIGOLI DI DISPLUVIO E CONTRO I MURI LA GROSSA TRAVATURA DOVRA' ESSERE COSTITUITA DA COLMI E PUNTONI IN TRAVI RIQUADRATI USO TRIESTE DI LUNGHEZZA FINO A MT.7 E PORTATA PER UN SOVRACCARICO DI NEVE E VENTO DI KG 200 AL MQ OLTRE AL PESO DEL TETTO |  |  |  |  |
| 01.A09.A30 005 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | mq | € 79,00 | Lit 152.965 | % 71,14 |
|  | SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI 09A10005/T E 09A30005/H (REALIZZAZIONE DI TETTI A TEGOLE CURVE) PER LA REALIZZAZIONE E LA POSA DI STAFFE PER L'ANCORAGGIO DI TUTTE LE TEGOLE SUPERIORI ALLA PICCOLA ORDITURA DEL TETTO, INCLUSO IL FISSAGGIO AL LISTELLO MEDIANTE VITI IN ACCIAIO INOX |  |  |  |  |
| 01.A09.A35 005 | IN ACCIAIO INOX, DIMENSIONI MM. 250X15X0.8 | mq | € 23,90 | Lit 46.276 | % 38,522 |
|  | REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE CURVE, CON COPPO CANALE CON NASELLO ANTISCIVOLO AGGANCIATO ALLA LISTELLATURA ORIZZONTALE DI SEZIONE CM.4X4,COPPO DI COPERTURA BLOCCATO AL COPPO CANALE CON GANCIO ZINCATO, COMPRESA LA GROSSA TRAVATURA E OGNI ALTRA PROVVISTA NECESSARIA E LA POSA CON MALTA DI CALCE IDRAULICA DEI TEGOLONI SUI COLMI, SUGLI SPIGOLI DI DISPLUVIO E CONTRO I MURI. LA LISTELLATURA SARA' COSTITUITA DALLA SOVRAPPOSIZIONE ORIZZONTALE DI CORRENTI IN ABETE CON DISTANZA INTERASSIALE DI CM.38 INCHIODATI ALLA SOTTOSTANTE TRAVATURA USO TRIESTE |  |  |  |  |
| 01.A09.A38 005 | CON COPPI DI COPERTURA DI COLORE NORMALE | mq | € 55,50 | Lit 107.462 | % 68,062 |
| 01.A09.A38 010 | CON COPPI DI COPERTURA DI COLORE ANTICHIZZATO | mq | € 56,10 | Lit 108.624 | % 67,338 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GANCIO FERMANEVE DA APPLICARSI A TETTO A TEGOLE CURVE CON LISTELLATURA ORIZZONTALE |  |  |  |  |
| 01.A09.A39 005 | IN RAME | cad | € 2,35 | Lit 4.550 | % 19,546 |
| 01.A09.A39 010 | IN FERRO ZINCATO | cad | € 1,33 | Lit 2.575 | % 34,591 |
|  | REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE PIANE COMPRESA LA GROSSA TRAVATURA ED OGNI ALTRA PROVVISTA, FORMATO CON CORRENTI DI LARICE ROSSO SQUADRATI ALLA SEGA AVENTI SEZIONE DI CM.5X7, INCHIODATI AI SOTTOSTANTI PUNTONI ALLA DISTANZA INTERASSIALE DI CM.35, COMPRESA LA POSA CON MALTA DI CALCE IDRAULICA DEI TEGOLONI SPECIALI, SU TUTTI GLI SPIGOLI SALIENTI. LA GROSSA TRAVATURA DOVRA' ESSERE COSTITUITA DA COLMI E PUNTONI IN TRAVI RIQUADRATI USO TRIESTE DI LUNGHEZZA FINO A MT.7 E PORTATA PER UN SOVRACCARICO DI NEVE E VENTO DI KG/MQ 200 OLTRE IL PESO DEL TETTO |  |  |  |  |
| 01.A09.A40 005 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | mq | € 47,10 | Lit 91.198 | % 70,09 |
| 01.A09.A40 015 | TEGOLE LEGATE CON FILO DI FERRO ZINCATO | mq | € 53,20 | Lit 103.009 | % 73,223 |
|  | PROVVISTA E POSA DI ELEMENTI SAGOMATI A FERMANEVE IN LAMIERA DI RAME OD ACCIAIO INOX DA ANCORARE ALLA TRAVATURA DI SOTTOTEGOLA, CON DISEGNO A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER IL FISSAGGIO E LA MOVIMENTAZIONE DELLE TEGOLE |  |  |  |  |
| 01.A09.A46 005 | PER MANTI DI COPERTURA A TEGOLE PIANE O CURVE | cad | € 12,40 | Lit 24.009 | % 79,689 |
|  | REALIZZAZIONE DI MANTO DI COPERTURA A TEGOLE SU ORDITURA PREESISTENTE O SOTTOTEGOLA,COMPRESO L'ANCORAGGIO DELLE TEGOLE E LA PROVVISTA E POSA CON MALTA DI CALCE IDRAULICA DI TEGOLONI SPECIALI SU TUTTI GLI SPIGOLI SALIENTI |  |  |  |  |
| 01.A09.A50 005 | IN TEGOLE PIANE | mq | € 17,50 | Lit 33.884 | % 48,182 |
| 01.A09.A50 015 | IN TEGOLE CURVE | mq | € 24,50 | Lit 47.438 | % 37,794 |
|  | FORNITURA E POSA DI PANNELLI PREFORMATI PER L'ISOLAMENTO DEI TETTI |  |  |  |  |
| 01.A09.A55 005 | PER SOTTOTEGOLA | mq | € 13,60 | Lit 26.333 | % 12,741 |
| 01.A09.A55 010 | PER SOTTOCOPPO | mq | € 14,70 | Lit 28.463 | % 14,732 |
|  | TETTO IN LASTRE DI LAMIERA ZINCATA, CON NERVATURE GRECATE LONGITUDINALI, POSATE SU CORRENTI DI LARICE ROSSO AVENTI SEZIONE CM.6X8, FISSATE CON APPOSITE STAFFE, VITI O BULLONI, DATO IN OPERA, COMPRESI I COLMI ED I DISPLUVI |  |  |  |  |
| 01.A09.A60 005 | LAMIERA DEL N.24,ESCLUSA LA GROSSA ORDITURA. | mq | € 29,00 | Lit 56.151 | % 71,017 |
|  | TETTO IN LASTRE DI LAMIERA DI ALLUMINIO, CON NERVATURE GRECATE LONGITUDINALI, POSATE SU CORRENTI DI LARICE ROSSO AVENTI SEZIONE CM.6X8, FISSATE CON APPOSITE STAFFE, VITI O BULLONI,DATO IN OPERA, COMPRESI I COLMI ED I DISPLUVI |  |  |  |  |
| 01.A09.A70 005 | LAMIERA TIPO ALLUSIC, ESCLUSA LA GROSSA ORDITURA | mq | € 34,30 | Lit 66.414 | % 75,126 |
|  | REALIZZAZIONE DI MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA DI RAME GRECATA CON INTERPOSTO PANNELLO DI RESINE POLIURETANICHE AUTOESTINGUENTI DI CLASSE 1, SUPPORTATO DA LAMIERINO GRACATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER IL FISSAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A09.A73 005 | DELLO SPESSORE DI MM. 30 | mq | € 53,10 | Lit 102.815 | % 24,264 |
|  | REALIZZAZIONE DI MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI LAMIERA DI RAME SUCCESSIVAMENTE STAGNATE, DISPOSTE A LOSANGA SULL'ORDITURA LIGNEA PREESISTENTE NELLE MISURE DI CIRCA CM. 40X40, COMPRESA LA LAVORAZIONE PER LA SAGOMATURA DEI BORDI DELLE LASTRE, IL FISSAGGIO CON CHIODATURE E LA PROTEZIONE DEI PUNTI DI FISSAGGIO, LE NECESSARIE SALDATURE E SILICONATURE, E COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A09.A75 005 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI 8/10 DI MM. | mq | € 105,00 | Lit 203.308 | % 42,517 |
|  | REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN LASTRE ISOLANTI A PROFILO GRECATO OD ONDULATO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UN RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO A BASE DI ASFALTO PLASTICO STABILIZZATO, SPESSORE MINIMO MM. 1.8, E DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATO, TITOLO 99.5, E NELLA FACCIA INFERIORE DA UN PRIMER BITUMINOSO TERMOSTABILE E DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO COME SOPRA, COMPRESE SOVRAPPOSIZIONI, GRUPPI DI FISSAGGIO, PEZZI SPECIALI |  |  |  |  |
| 01.A09.A78 005 | ESCLUSA LA LISTELLATURA, CON FINITURA SUPERFICIALE AL NATURALE | mq | € 40,60 | Lit 78.612 | % 40,19 |
| 01.A09.A78 010 | ESCLUSA LA LISTELLATURA, CON FINITURA SUPERFICIALE AL PREVERNICIATO | mq | € 44,10 | Lit 85.389 | % 37,019 |
| 01.A09.A78 015 | COMPRESA LA LISTELLATURA, CON FINITURA SUPERFICIALE AL NATURALE | mq | € 47,20 | Lit 91.391 | % 43,681 |
| 01.A09.A78 020 | COMPRESA LA LISTELLATURA, CON FINITURA SUPERFICIALE AL PREVERNICIATO | mq | € 50,60 | Lit 97.975 | % 40,682 |
|  | REALIZZAZIONE DI MANTO DI COPERTURA IN LOSE DI PIETRA TIPO LUSERNA DI QUALUNQUE SPESSORE E DIMENSIONE SU ESISTENTE ORDITURA IN LEGNO, COMPRESI LA SOVRAPPOSIZIONE E L'ANCORAGGIO DELLE LOSE CON LEGATURE IN FILO DI FERRO ZINCATO, LA PROVVISTA E POSA DEI TEGOLONI DI COLMO SU TUTTI GLI SPIGOLI CON RELATIVA MALTA DI FISSAGGIO, IL TRASPORTO DEI MATERIALI, IL NOLO DELL'ELEVATORE ED OGNI ALTRA EVENTUALE OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A09.A86 005 | MISURANDO L'EFFETTIVO SVILUPPO DELLA FALDA DI COPERTURA | mq | € 77,80 | Lit 150.641 | % 28,07 |
|  | MANTO IMPERMEABILE IN MALTA BITUMINOSA DATO IN OPERA SU SOTTOFONDO ESISTENTE |  |  |  |  |
| 01.A09.B00 005 | DELLO SPESSORE DI MM.20 | mq | € 17,00 | Lit 32.916 | % 86,094 |
| 01.A09.B00 010 | DELLO SPESSORE DI MM.25 | mq | € 20,00 | Lit 38.725 | % 83,406 |
|  | MANTO PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE OD INCLINATE, COSTITUITO DA UNA SPALMATURA A FREDDO DI VERNICE ADESIVA DI FONDO (KG 0,400 PER MQ) E FOGLI DI CARTONFELTRO BITUMATO (KG 1,200 PER MQ CADUNO) CON GIUNTI SFALSATI E SOVRAPPOSTI DI 8-10 CM TENUTI ASSIEME DA SPALMATURE DI BITUME DA APPLICARSI A CALDO DEL PESO CIASCUNA DI KG 1.2 AL MQ; LE SOVRAPPOSIZIONI DEI FOGLI DEVONO ESSERE INCOLLATE CON BITUME, IL MANTO DEVE PROLUNGARSI SUI RISVOLTI PER ALMENO CM 20 SUI RISVOLTI PER ALMENO 20 CM |  |  |  |  |
| 01.A09.B10 005 | DUE FOGLI DI CARTONFELTRO TENUTI ASSIEME DA TRE SPALMATURE DI BITUME. | mq | € 15,50 | Lit 30.012 | % 80,493 |
| 01.A09.B10 010 | TRE FOGLI DI CARTONFELTRO TENUTI ASSIEME DA QUATTRO SPALMATURE DI BITUME | mq | € 17,60 | Lit 34.078 | % 75,926 |
|  | POSA A SECCO DI MANTI SINTETICI IN PVC, COMPRENDENTE L'ISPEZIONE E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DA IMPERMEABILIZZARE, TAGLIO DEI TELI E ADATTAMENTO ALLE DIMENSIONI DELL'AREA, POSA DEL MANTO SINTETICO, SALDATURA CON SOLVENTE O ARIA CALDA, SIGILLATURA, AVVOLGIMENTO CORPI FUORI USCENTI E FINITURA BOCCHETTONI PLUVIALI |  |  |  |  |
| 01.A09.B22 005 | PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE, FONDAZIONI, OPERE INTERRATE, BACINI, VASCHE, PISCINE, PARCHEGGI, VIADOTTI ETC. | mq | € 6,73 | Lit 13.031 | % 97,778 |
|  | POSA IN ADERENZA DI MANTI SINTETICI IN PVC COMPRENDENTE L'ISPEZIONE E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE, SPALMATURA DI BITUME O EMULSIONE VINILICA, TAGLIO DEI TELI E ADATTAMENTO ALLE DIMENSIONI DELL'AREA, STESURA ED INCOLLAGGIO DEL MANTO SULLO STRATO BITUMINOSO FATTO RINVENIRE A CALDO, SALDATURA DEI TELI CON SOLVENTE O ARIA CALDA, SIGILLATURA, AVVOLGIMENTO CORPI FUORIUSCENTI E FINITURA BOCCHETTONI PLUVIALI |  |  |  |  |
| 01.A09.B24 005 | PER IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE DI QUALSIASI TIPO (PIANE, A VOLTA, IN PENDENZA ETC), DI PARCHEGGI, RAMPE, VIADOTTI | mq | € 9,49 | Lit 18.375 | % 91,97 |
|  | POSA ACCESSORI AI MANTI SINTETICI IN PVC PER IMPERMEABILIZZAZIONE COMPRENSIVA DI FISSAGGIO MECCANICO, SALDATURA DEI TELI SULL'ACCESSORIO ED EVENTUALE SILICONATURA |  |  |  |  |
| 01.A09.B26 005 | SCOSSALINE, PROFILI, PIATTINE | ml | € 4,94 | Lit 9.565 | % 100 |
|  | MANTO COSTITUITO DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO PURO DEL PESO NON INFERIORE A KG 0,270 PER MQ E TITOLO NON INFERIORE AL 99%, RACCHIUSA TRA DUE FOGLI DI CARTONFELTRO BITUMINATO BITALCATO DEL PESO DI KG 1,200 PER MQ CADUNO, CON GIUNTI SFALSATI E SOVRAPPOSIZIONE DI CM 6 PER I FOGLI DI CARTONFELTRO, IL TUTTO TENUTO ASSIEME DA QUATTRO SPALMATURE DI BITUME DA APPLICARSI A CALDO (KG 1.2 PER MQ OGNI SPALMATURA) E FISSATO AL PIANO DI POSA DA UNA SPALMATURA A FREDDO DI VERNICE BITUMINOSA ADESIVA DI FONDO (KG 0.4 PER MQ) LE SOVRAPPOSIZIONI DEI FOGLI DOVRANNO ESSERE INCOLLATE CON BITUME. IL MANTO DOVRA' PROLUNGARSI SUI RISVOLTI PER ALMENO CM.20 |  |  |  |  |
| 01.A09.B30 005 | PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE OD INCLINATE. | mq | € 19,10 | Lit 36.982 | % 76,52 |
|  | COPERTURA IN PIETRISCHETTO MINUTO BITUMATO DA APPLICARSI SOPRA I MANTI IMPERMEABILI |  |  |  |  |
| 01.A09.B40 005 | DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 6,71 | Lit 12.992 | % 86,67 |
|  | CAPPA FORMATA DA UNA SPALMATURA DI VERNICE BITUMINOSA ADESIVA DI FONDO (KG.0,400 PER MQ.) E DA UNA SUCCESSIVA SPALMATURA DI PRODOTTO EPOSSI POLIURETANO CATRAME IN RAGIONE DI 2 KG/MQ (CIRCA MM.2 DI SPESSORE) FINITA CON SPOLVERO DI SABBIA FINE PREVIA UNA SECONDA SPALMATURA DI VERNICE BITUMINOSA ADESIVA COME LA PRECEDENTE |  |  |  |  |
| 01.A09.B50 005 | CAPPA PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI VERTICALI (PARAPETTI, TRAVATURE ROVESCIE,COSTOLONI) | mq | € 10,20 | Lit 19.749 | % 61,237 |
|  | PROVVISTA E APPLICAZIONE DI CEMENTO PLASTICO SENZA FIBRE DI AMIANTO |  |  |  |  |
| 01.A09.B60 005 | DOSATURA KG.4 PER MQ. | mq | € 11,30 | Lit 21.879 | % 51,755 |
|  | IMPERMEABILIZZAZIONE A VISTA DI COPERTURE PIANE, A VOLTA, INCLINATE PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE |  |  |  |  |
| 01.A09.B70 005 | CON SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, CERTIFICATE ICITE, ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, DELLO SPESSORE DI MM.4 E FLESSIBILITA' A FREDDO - 20 GRADI CENT., DI CUI LA PRIMA NORMALE E LA SECONDA AUTOPROTETTA CON SCAGLIE DI ARDESIA | mq | € 17,90 | Lit 34.659 | % 28,878 |
| 01.A09.B70 010 | CON SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, ENTRAMBE CON CER TIFICATO ICITE, ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, DELLO SPESSORE DI MM. 4 E FLESSIBILITA' A FREDDO -20 GRADI CENTIGR. E SUCCESSIVA PROTEZIONE CON VERNICE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN SOLVENTI | mq | € 20,60 | Lit 39.887 | % 33,313 |
| 01.A09.B70 015 | CON SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, ENTRAMBE CERTIFICATE ICITE, ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, SPESSORE MM. 4 E FLESSIBILITA' A FREDDO - 20 GRADI CENT. E SUCCESSIVA PROTEZIONE CON VERNICE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA | mq | € 20,00 | Lit 38.725 | % 34,47 |
|  | RIPASSAMENTO DI TETTO CON TEGOLE, COMPRENDENTE IL RIMANEGGIAMENTO TOTALE DELLE TEGOLE, IL FISSAGGIO DEI TEGOLONI DI COLMO, LA SOSTITUZIONE DELLA PICCOLA ORDITURA E DELLE TEGOLE OBSOLETE, ESCLUSA LA SOLA PROVVISTA DELLE TEGOLE E DEI LISTELLI SOSTITUITI |  |  |  |  |
| 01.A09.C00 005 | IN TEGOLE CURVE | mq | € 14,10 | Lit 27.301 | % 98,726 |
| 01.A09.C00 010 | IN TEGOLE PIANE | mq | € 8,97 | Lit 17.368 | % 98,009 |
|  | RIPASSAMENTO DI TETTO IN LASTRE DI ARDESIA ARTIFICIALE, COMPRENDENTE LA RIMOZIONE DELLE LASTRE DETERIORATE, LA SOSTITUZIONE DELLA PICCOLA ORDITURA ED IL FISSAGGIO DELLE NUOVE LASTRE E DEI COLMI, ESCLUSA LA PROVVISTA DELLE TAVOLE E DEI LISTELLI, DELLE LASTRE, DEI COLMI E DELLA CHIODERIA |  |  |  |  |
| 01.A09.C10 005 | LASTRE PIANE SAGOMATE | mq | € 10,40 | Lit 20.137 | % 100 |
| 01.A09.C10 010 | LASTRE ONDULATE | mq | € 8,39 | Lit 16.245 | % 100 |
|  | RIPASSAMENTO DI TETTO CON LASTRE DI LAMIERA DI ALLUMINIO |  |  |  |  |
| 01.A09.C15 005 | LASTRE TIPO ALLUSIC | mq | € 8,58 | Lit 16.613 | % 100 |
|  | SOSTITUZIONE DI LASTRE DI ARDESIA ARTIFICIALE DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE, ESCLUSA LA PROVVISTA DELLE LASTRE STESSE |  |  |  |  |
| 01.A09.C20 005 | PER LA PRIMA LASTRA | cad | € 103,00 | Lit 199.435 | % 100 |
| 01.A09.C20 010 | PER OGNI LASTRA ECCEDENTE LA PRIMA (FINO AD UN MASSIMO DI 10 LASTRE) | cad | € 27,90 | Lit 54.021 | % 100 |
|  | RICERCA ED ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI DI ACQUA ISOLATA IN MANTO DI COPERTURA, ESCLUSA LA FORNITURA DEI MATERIALI |  |  |  |  |
| 01.A09.C30 005 | MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE PIANE, PER LA PRIMA INFILTRAZIONE | cad | € 79,40 | Lit 153.739 | % 100 |
| 01.A09.C30 010 | MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE PIANE, PER OGNI INFILTRAZIONE ECCEDENTE LA PRIMA | cad | € 17,20 | Lit 33.303 | % 100 |
| 01.A09.C30 015 | MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE CURVE, PER LA PRIMA INFILTRAZIONE | cad | € 81,50 | Lit 157.806 | % 100 |
| 01.A09.C30 020 | MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE CURVE, PER OGNI INFILTRAZIONE ECCEDENTE LA PRIMA | cad | € 21,50 | Lit 41.629 | % 99,997 |
| 01.A09.C30 025 | MANTO DI COPERTURA DEL TIPO IMPERMEABILE, PER LA PRIMA INFILTRAZIONE | cad | € 138,00 | Lit 267.205 | % 100 |
| 01.A09.C30 030 | MANTO DI COPERTURA DEL TIPO IMPERMEABILE, PER OGNI INFILTRAZIONE ECCEDENTE LA PRIMA | cad | € 73,00 | Lit 141.347 | % 100 |
|  | VERNICIATURA DI COPERTURE IN LAMIERE PIANE, ONDULATE O GRECATE (MISURATE SUL LORO PERIMETRO), PREVIA RASCHIATURA DELLA RUGGINE, PULIZIA ECC. |  |  |  |  |
| 01.A09.C40 005 | CON VERNICI BITUMINOSE A FREDDO PROTETTIVE | mq | € 12,90 | Lit 24.977 | % 97,163 |
|  | IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPALCATI STRADALI PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, DI CUI LA PRIMA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, DELLO SPESSORE DI MM. 4 E FLESSIBILITA' A FREDDO -10 GRADI CENTIGRADI, E LA SECONDA, CON CERTIFICATO ICITE, ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE PRODOTTO DA FILO CONTINUO, DELLO SPESSORE DI MM. 4 E FLESSIBILITA' A FREDDO -20 GRADI C. |  |  |  |  |
| 01.A09.E00 005 | CON 2 MEMBRANE ELASTOPLASTOMERICHE | mq | € 16,10 | Lit 31.173 | % 31,981 |
|  | IMPERMEABILIZZAZIONE MEDIANTE STESA A RULLO O A SPRUZZO DI DUE RIPRESE, DA KG 2 CADAUNA, DI IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI ELASTOMERO EPOSSIPOLIURETANO-CATRAME, COMPRESA LA PULIZIA DEL FONDO E LA SATURAZIONE SUPERFICIALE REALIZZATA CON SABBIA SILICEA O DI QUARZO |  |  |  |  |
| 01.A09.E05 005 | DI SUPERFICI ORIZZONTALI DI IMPALCATI | mq | € 22,80 | Lit 44.146 | % 22,694 |
|  | IMPERMEABILIZZAZIONE DI TETTI PIANI CON MANTO IMPERMEABILE PEDONABILE AD ALTA RESISTENZA ALLA USURA DI RESINE POLIURETANICHE ELASTICIZZATE ARMATE DI TESSUTO DI VETRO A FIBRE INCROCIATE TIPO MAT 300 STESO A MANO SUL POSTO A PIU' RIPRESE FINO A RAGGIUNGERE UNO SPESSORE MINIMO DI MM.3 SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' |  |  |  |  |
| 01.A09.E30 005 | ESCLUSO IL SOTTOFONDO PERFETTAMENTE LIVELLATO | mq | € 40,50 | Lit 78.418 | % 29,717 |
|  | IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURI CONTRO TERRA PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA, DELLO SPESSORE DI MM. 4, ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE PRODOTTO DA FILO CONTINUO E FLESSIBILITA' A FREDDO -10 GRADI CENTIGRADI |  |  |  |  |
| 01.A09.E40 005 | CON MEMBRANA DI TIPO NORMALE | mq | € 11,40 | Lit 22.073 | % 56,851 |
|  | IMPERMEABILIZZAZIONE DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITU MINOSO IN FASE SOLVENTE E SUCCESSIVA POSA DI DUE MEMBRANE ELASTOPLASTOMERICHE, ENTRAMBE CON CERTIFICATO ICITE, DELLO SPESSORE DI MM. 4, ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO PRODOTTO A FILO CONTINUO E FLESSIBILITA' -20 GRADI CENTIGRADI |  |  |  |  |
| 01.A09.E50 005 | CON MEMBRANE DI TIPO NORMALE | mq | € 17,30 | Lit 33.497 | % 29,824 |
|  | FORNITURA E POSA DI GUAINA LIQUIDA ELASTOMERO BITUMINOSA PER IMPERMEABILIZZAZIONI O REIMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONI, APPLICABILE A RULLO,PENNELLO,CAZZUOLA |  |  |  |  |
| 01.A09.E60 005 | SENZA PROTETTIVO ELASTICO | mq | € 6,96 | Lit 13.476 | % 39,568 |
| 01.A09.E60 010 | CON PROTETTIVO ELASTICO PER FINITURA ESTERNA A FACCIA VISTA | mq | € 9,92 | Lit 19.207 | % 46,276 |
|  | FORNITURA E POSA DI PROTETTIVO ELASTICO PER MANTI BITUMINOSI, APPLICABILE A RULLO O PENNELLO |  |  |  |  |
| 01.A09.E65 005 | DI QUALSIASI COLORE | mq | € 2,96 | Lit 5.731 | % 62,074 |
|  | IMPERMEABILIZZAZIONE MONOLITICA DI SUPERFICI PIANE, CURVE, INCLINATE, VERTICALI, CON STESURA DI EMULSIONE A FREDDO IN BASE ACQUOSA DI BITUME E CAUCCIU' NATURALE, CON ELASTICITA' MINIMA 1500 % E CONTENUTO SOLIDO MINIMO 70%, ININFIAMMABILE, ATOSSICA, RESISTENTE AGLI ACIDI E AI RAGGI U.V., STESA IN DUE RIPRESE INCROCIATE IN RAGIONE DI 2 KG/MQ |  |  |  |  |
| 01.A09.E70 005 | NORMALE | mq | € 15,00 | Lit 29.044 | % 18,475 |
| 01.A09.E70 010 | RIFLETTENTE, CON RESINE SINTETICHE | mq | € 21,50 | Lit 41.629 | % 12,839 |
|  | STESA DI VERNICE PROTETTIVA DI RESINE SINTETICHE AD ALTA ELASTICITA', IN BASE ACQUOSA, ATOSSICA, ININFIAMMABILE, RESISTENTE AGLI ACIDI E AI RAGGI U.V.; SPESSORE 200 MICRON |  |  |  |  |
| 01.A09.E75 005 | SU MANTI IMPERMEABILI IN BASE ACQUOSA | mq | € 3,02 | Lit 5.847 | % 38,026 |
|  | RIVESTIMENTO MURALE PER INTERNI A BASE DI FIBRE DI COTONE, DECORATIVE, ISOLANTI, FONOASSORBENTI DATO IN OPERA |  |  |  |  |
| 01.A09.G00 005 | TIPO NORMALE APPLICATO | mq | € 17,00 | Lit 32.916 | % 60,638 |
| 01.A09.G00 010 | TIPO RIGIDO ANTIGRAFFIO | mq | € 20,50 | Lit 39.693 | % 50,253 |
| 01.A09.G00 015 | TIPO RIGIDO VETRIFICATO COMPLETAMENTE IMPERMEABILE | mq | € 23,90 | Lit 46.276 | % 43,206 |
|  | TRATTAMENTO PROTETTIVO DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, PELLICOLARE AD ALTO SPESSORE, REALIZZATO MEDIANTE LA STESA A PENNELLO O A SPRUZZO DI UNA RIPRESA DI FONDO A BASE DI RESINE POLIAMMIDICHE IN SOLVENTE E SUCCESSIVO RIVESTIMENTO PROTETTIVO ED IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI ELASTOMERI POLIURETANICI |  |  |  |  |
| 01.A09.G20 005 | PER ESTERNI; A DUE RIPRESE | mq | € 14,80 | Lit 28.656 | % 30,24 |
|  | STESA DI BOIACCA IMPERMEABIZZANTE A BASE DI CEMENTI OSMOTICI BIERMETICI |  |  |  |  |
| 01.A09.G30 005 | A DUE RIPRESE | mq | € 4,50 | Lit 8.713 | % 48,047 |
|  | POSA IN OPERA DI MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO (LANA DI VETRO O DI ROCCIA, POLISTIROLO, POLIURETANO, MATERIALI SIMILARI) SIA IN ROTOLI CHE IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO E DEPOSITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO |  |  |  |  |
| 01.A09.G50 005 | PER SUPERFICI IN PIANO E SIMILI | mq | € 4,29 | Lit 8.306 | % 100 |
| 01.A09.G50 010 | PER SUPERFICI VERTICALI O SIMILI | mq | € 6,74 | Lit 13.050 | % 95,482 |
|  | RIVESTIMENTO IN FIBRA MINERALE APPLICATA A SPRUZZO E FISSATA CON LEGANTI INORGANICI, PER L'ESECUZIONE DI RIVESTIMENTI TERMOISOLANTI, FONOASSORBENTI, ANTINCENDIO E ANTICONDENSA, APPLICABILI SU QUALSIASI MATERIALE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA', NELLO SPESSORE DESIDERATO, DATO IN OPERA |  |  |  |  |
| 01.A09.H00 005 | DELLO SPESSORE DI MM.10-15 E DEL TIPO NON PRESSATO | mq | € 12,20 | Lit 23.622 | % 59,867 |
| 01.A09.H00 010 | DELLO SPESSORE DI MM.10-15 E DEL TIPO PRESSATO | mq | € 20,70 | Lit 40.080 | % 64,402 |
| 01.A09.H00 015 | DELLO SPESSORE DI MM.20-25 E DEL TIPO NON PRESSATO | mq | € 16,70 | Lit 32.335 | % 56,612 |
| 01.A09.H00 020 | DELLO SPESSORE DI MM.20-25 E DEL TIPO PRESSATO | mq | € 27,10 | Lit 52.472 | % 61,717 |
| 01.A09.H00 025 | SOVRAPPREZZO PER RIFINITURA CON FIBRETTA BIANCA INDURENTE SUL TIPO NON PRESSATO | mq | € 7,19 | Lit 13.921 | % 47,735 |
| 01.A09.H00 030 | SOVRAPPREZZO PER RIFINITURA CON FIBRETTA BIANCA INDURENTE SUL TIPO PRESSATO | mq | € 6,37 | Lit 12.334 | % 47,136 |
| 01.A09.H00 035 | SOVRAPPREZZO PER RIFINITURA INDURENTE COLOR MARRONE SUL TIPO NON PRESSATO | mq | € 6,52 | Lit 12.624 | % 46,027 |
| 01.A09.H00 040 | SOVRAPPREZZO PER RIFINITURA INDURENTE COLOR MARRONE SUL TIPO PRESSATO | mq | € 5,72 | Lit 11.075 | % 44,982 |
|  | POSA IN OPERA DI SOFFITTATURA FONO-ASSORBENTE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGA DI ALLUMINIO ED ISOLAMENTO IN MATERASSINI IN LANA MINERALE (COMPRESI PONTEGGI E SIGILLATURE) |  |  |  |  |
| 01.A09.L00 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 18,70 | Lit 36.208 | % 87,325 |
|  | POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI E DELLA RELATIVA ORDITURA DI SOSTEGNO, ESCLUSA LA FORNITURA DELLA STESSA E DEL PONTEGGIO |  |  |  |  |
| 01.A09.L50 005 | PER PANNELLI DELLE DIMENSIONI SINO A CM.60X60 | mq | € 22,40 | Lit 43.372 | % 100 |
| 01.A09.L50 010 | PER PANNELLI DELLE DIMENSIONI OLTRE CM.60X60 | mq | € 19,40 | Lit 37.563 | % 100 |
|  | POSA DI CORNICE PERIMETRALE AD L IN METALLO LEGGERO, ESCLUSO IL PONTEGGIO |  |  |  |  |
| 01.A09.L70 005 | PER CONTROSOFFITTO | ml | € 4,33 | Lit 8.384 | % 98,977 |
|  | POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA DOGHE METALLICHE, COMPLETO DI STRUTTURA PORTANTE |  |  |  |  |
| 01.A09.L80 005 | CON DOGHE DELLA LUNGHEZZA FINO A CM. 200 | mq | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 01.A09.M00 005 | CONSOLIDAMENTO E/O RICOSTRUZIONE DI NODI DI CAPRIATE LIGNEE O DI TRAVI LIGNEE ESEGUITI MEDIANTE PULIZIA ED ELIMINAZIONE DELLE PARTI AMMALORATE, PERFORAZIONE LONGITUDINALE DEGLI ELEMENTI LIGNEI, INSERIMENTO DI BARRE IN VETRORESINA OD ACCIAIO DI DIAMETRO ADEGUATO DISPOSTE SECONDO PROGETTO, INSERIMENTO DI PIOLI VERTICALI DI RINFORZO IN VETRORESINA, CASSERATURA DEI LATI DEL TRAVE, SIGILLATURA DELLE BARRE E DEI PIOLI, RICOSTRUZIONE DELLA SEZIONE RESISTENTE CON GETTO DI BETONCINO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE ED INERTI QUARZIFERI, SUCCESSIVO DISARMO E PULIZIA FINALE DELLA ZONA DI INTERVENTO, COMPRESI I MEZZI PROVVISIONALI PER IL PUNTELLAMENTO DELLE STRUTTURE ED OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA | dmc | € 17,90 | Lit 34.659 | % 49,708 |
|  | PROVVISTA E POSA DI TEGOLE FERMANEVE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA', COMPRESO TUTTO L'OCCORRENTE PER IL FISSAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A09.N10 005 | TIPO MARSIGLIESI, COPPI, PORTOGHESI, OLANDESI | cad | € 6,72 | Lit 13.011 | % 32,209 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI FONOAS SORBENTI IN ACCIAIO PREVERNICIATO E FORATO CON 6 DIAMETRI DIVERSI DI FORATURA CONTENENTI LANE MINERALI, CORREDATA DI CERTIFICATI ACUSTICI E DI RESISTENZA AL FUOCO; COMPRESO L'ORDITURA DI SOSTEGNO DA INSTALLARE SU SUPERFICI IN MURATURA INTONACATE E LISCIATE |  |  |  |  |
| 01.A09.P00 005 | A PARTIRE DA MT. 0.50 FINO A MT. 4.50 DAL PIANO DI CAMPAGNA. PER INSTALLAZIONI A QUOTE SUPERIORI A MT. 4.50 DAL PIANO DI CAMPAGNA SI RENDE NECESSARIO L'IMPIEGO DI SPECIALI MEZZI DI SOLLEVAMENTO CHE SARANNO COMPENSATI A PARTE | mq | € 78,80 | Lit 152.578 | % 40,986 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE FONOISOLANTI E FONOASSORBENTI REALIZZATE A MODULI COMPONIBILI AVENTI CIASCUNO BASE MT. 2.00 E ALTEZZA MT. 2.50 E CURVATI ALL'APICE PER UN TRATTO DI MT. 0.90; LA BARRIERA SARA' ANCORATA AL PIEDE MEDIANTE PIASTRA E CONTROPIASTRA ANNEGATA IN C.A. |  |  |  |  |
| 01.A09.P10 005 | FORNITURA E POSA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN ALLUMINIO TUBOLARE SEZ. MM. 74X74 SPESS. MM. 3, CURVATA ALL'APICE PER UN TRATTO DI MT. 0.90; IN GRADO DI OSPITARE SIA LE PANNELLATURE METALLICHE FONOISOLANTI-FONOASSORBENTI SIA QUELLE IN POLICARBONATO TRASPARENTI-RIFLETTENTI. IL MODULO HA DIMENSIONI MT. 2.00X2.50 (H) E L'OPERA E' COMPRENSIVA DI GUARNIZIONI, GIUNTI ANTIVIBRANTI,GIUNTI SPAZIALI, VITERIA, BULLONERIA E MINUTERIA DI SERIE CORRENTE IN ACCIAIO ZINCATO, MEZZI DI SOLLEVAMENTO E SCARICO | ml | € 519,00 | Lit 1.004.924 | % 4,304 |
| 01.A09.P10 010 | PROVVISTA E POSA DI PANNELLATURA FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 66 IN ACCIAIO PREVERNICIATO E FORATO CON 6 DIAMETRI DIVERSI DI FORATURA E CONTENENTE MATERIALI POROSI (LANE MINERALI DENSITA' MIN. 40 KG/MC) E MATERIALI SMORZANTI (PESO MIN. 6KG/MQ), COMPRESO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER L'ANCORAGGIO SULL'AP POSITA STRUTTURA DI SOSTEGNO E RELATIVI CERTIFICATI DI GARANZIA DI RESISTENZA AL FUOCO E ASSORBIMENTO ACUSTICO | mq | € 66,30 | Lit 128.374 | % 33,689 |
| 01.A09.P10 015 | PROVVISTA E POSA DI PANNELLATURA TRASPARENTE IN POLICARBONATO CURVATO DELLO SPESSORE MIN. DI MM. 5 RESISTENTE AGLI URTI ED AI RAGGI U.V.A., COMPRESO IL NECESSARIO PER L'ANCORAGGIO ALLA STRUTTURA DI SOSTEGNO E LA CERTIFICAZIONE CHE ATTESTI L'IDONEITA' DEL PRODOTTO AGLI USI ESTERNI | mq | € 79,10 | Lit 153.158 | % 28,212 |

| 01.A10 | INTONACI E CORNICI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =NOTE ESPLICATIVE: LE SEGUENTI OPERE SI INTENDONO NON COMPRENSIVE DEL NOLEGGIO DI EVENTUALI PONTEGGI |  |  |  |  |
|  | RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CALCE DOLCE SU PARETI, SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO |  |  |  |  |
| 01.A10.A10 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2 | mq | € 13,60 | Lit 26.333 | % 90,043 |
| 01.A10.A10 015 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.2,5 | mq | € 18,00 | Lit 34.852 | % 87,065 |
| 01.A10.A10 025 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.3 | mq | € 22,10 | Lit 42.791 | % 84,627 |
| 01.A10.A10 035 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.3,5 | mq | € 26,40 | Lit 51.117 | % 83,087 |
| 01.A10.A10 045 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.4 | mq | € 30,20 | Lit 58.475 | % 81,724 |
|  | RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CALCE IDRAULICA SPENTA O DI CALCE IDRAULICA MACINATA, SU PARETI, SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO |  |  |  |  |
| 01.A10.A20 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2 | mq | € 14,40 | Lit 27.882 | % 89,663 |
| 01.A10.A20 015 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.2,5 | mq | € 18,40 | Lit 35.627 | % 86,382 |
| 01.A10.A20 025 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.3. | mq | € 20,80 | Lit 40.274 | % 82,585 |
| 01.A10.A20 035 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.3,5 | mq | € 24,10 | Lit 46.664 | % 80,307 |
| 01.A10.A20 045 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.4. | mq | € 27,30 | Lit 52.860 | % 78,568 |
| 01.A10.A20 050 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E SPESSORI DIVERSI SUPERIORI A CM.4 | mq | € 30,50 | Lit 59.056 | % 77,395 |
|  | RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO SU PARETI SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO |  |  |  |  |
| 01.A10.A30 005 | PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO CM.2 | mq | € 17,70 | Lit 34.271 | % 90,088 |
| 01.A10.A30 015 | PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.2,5 | mq | € 21,90 | Lit 42.404 | % 88,289 |
| 01.A10.A30 025 | PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.3 | mq | € 26,20 | Lit 50.730 | % 87,07 |
| 01.A10.A30 035 | PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.3,5 | mq | € 30,50 | Lit 59.056 | % 85,866 |
| 01.A10.A30 045 | PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.4 | mq | € 34,30 | Lit 66.414 | % 85,064 |
|  | RINZAFFO DI SUPERFICI COMUNQUE SAGOMATE DI CANALI OD ALTRE OPERE SIMILI, ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO POZZOLANICO NELLA PROPORZIONE DI KG 500 DI CEMENTO E MC 1 DI SABBIA,STUCCATO E LISCIATO: |  |  |  |  |
| 01.A10.A40 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2 COMPRESO: | mq | € 8,81 | Lit 17.058 | % 80,189 |
| 01.A10.A40 015 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 2 E SINO A CM 2.5 COMPRESO: | mq | € 10,10 | Lit 19.556 | % 74,509 |
| 01.A10.A40 025 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 2.5 E SINO A CM 3 COMPRESO: | mq | € 11,30 | Lit 21.879 | % 70,063 |
| 01.A10.A40 035 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 3 E SINO A CM 3.5 COMPRESO: | mq | € 12,70 | Lit 24.590 | % 65,876 |
| 01.A10.A40 045 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 3.5 E SINO A CM 4 COMPRESO: | mq | € 14,00 | Lit 27.107 | % 62,504 |
|  | RINZAFFO STRUTTURALE SPRUZZATO TIPO GUNITE ESEGUITO CON MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON FLUIDIFICANTI, ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA E L'ATTREZZATURA PER IL CONFEZIONAMENTO E LO SPRUZZO DELLA GUNITE |  |  |  |  |
| 01.A10.A45 005 | PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 1 E UNO SPESSORE FINITO MEDIO DI CM. 3 | mq | € 42,50 | Lit 82.291 | % 70,717 |
|  | RINZAFFO A BASE DI GESSI SPECIALI E PERLITE A RAPIDO ESSICCAMENTO,PER INTERNI, COMPRESO LEGANTE |  |  |  |  |
| 01.A10.A50 005 | PER UNO SPESSORE FINO A CM. 2 | mq | € 9,77 | Lit 18.917 | % 97,87 |
| 01.A10.A50 010 | PER UNO SPESSORE SUPERIORE A CM. 2 | mq | € 12,80 | Lit 24.784 | % 97,932 |
|  | PRERINZAFFO PER IL RISANAMENTO DI MURATURE UMIDE DI OGNI TIPO ESEGUITO CON MALTA FLUIDA DI CEMENTO NELLA PROPORZIONE DI KG.650 DI CEMENTO, MC.1 DI SABBIA E CON L'AGGIUNTA DI UN REAGENTE LIQUIDO AD AZIONE ANTISALINA ED AGGRAPPANTE, SU PARETI SIA IN PIANO CHE IN CURVA,ESCLUSA LA FRATTAZZATURA E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI |  |  |  |  |
| 01.A10.A70 005 | PER UNO SPESSORE DI CM.0,5 CIRCA E PER UNA SUPERFICIE OLTRE I 200 MQ FINO A 1000 MQ . | mq | € 6,28 | Lit 12.159 | % 62,92 |
|  | RINZAFFO PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO NELLA PROPORZIONE DI KG.350 DI CEMENTO, 1 MC DI SABBIA E CON AGGIUNTA DI POLVERE POROGENA CON EFFETTO EVAPORANTE DELL'UMIDITA', SU PARETI SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI: |  |  |  |  |
| 01.A10.A80 005 | PER UNO SPESSORE DI CM.2-2,5 | mq | € 16,00 | Lit 30.980 | % 65,951 |
|  | TRATTAMENTO DI MURATURE UMIDE SOGGETTE A RISALITA CAPILLARE,COSTITUITO DA UNA APPLICAZIONE DI SOLUZIONI ANTISALINE MONOCOMPONENTI AD ALTA PENETRAZIONE, APPLICAZIONE DI INTONACO AERATO DEUMIDIFICANTE COMPOSTO DA MALTE TRASPIRANTI SPECIFICHE IMPASTATE CON SABBIA E CEMENTO, PERMEABILE AL VAPORE ED A RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA, APPLICATO SENZA RINZAFFO, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA ED ESEGUITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO |  |  |  |  |
| 01.A10.A85 005 | INTONACO DI SPESSORE NON INFERIORE A CM. 2 | mq | € 26,10 | Lit 50.536 | % 41,727 |
|  | INTONACO SU RINZAFFO PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO NELLA PROPORZIONE DI KG.350 DI CEMENTO, 1 MC DI SABBIA E CON AGGIUNTA DI POLVERE POROGENA CON EFFETTO EVAPORANTE DELL'UMIDITA', SU PARETI SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI |  |  |  |  |
| 01.A10.A90 005 | PER UNO SPESSORE DI CM.0,2 CIRCA | mq | € 10,20 | Lit 19.749 | % 51,94 |
|  | RIVESTIMENTO ESEGUITO IN CORRISPONDENZA DI PONTI TERMICI PER IL RISANAMENTO DI INTONACI INTERNI RESI UMIDI DALL'ACQUA DI CONDENSA, OTTENUTO MEDIANTE INCOLLAGGIO CON MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO, AERATA E ANTIMUFFA, DI RETTANGOLE DOPPIO PANNO NON-TESSUTO, COMPRESA LA LISCIATURA FINALE |  |  |  |  |
| 01.A10.A95 005 | PER UNO SPESSORE DI CM.0,3 | mq | € 28,40 | Lit 54.990 | % 63,58 |
|  | INTONACO ESEGUITO CON GRASSELLO DI CALCE IDRAULICA SPENTA,SU RINZAFFO,IN PIANO OD IN CURVA,ANCHE CON AGGIUNTA DI COLORANTI,COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI,DELLE ZANCHE E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO |  |  |  |  |
| 01.A10.B00 005 | ESEGUITO FINO AD UN'ALTEZZA DI MT.4,PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 5,32 | Lit 10.300 | % 86,681 |
| 01.A10.B00 065 | ESEGUITO AD UN'ALTEZZA SUPERIORE A MT.4,PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 8,61 | Lit 16.671 | % 91,774 |
|  | INTONACO ESEGUITO CON GRASSELLO DOLCE, SU RINZAFFO, IN PIANO OD IN CURVA, ANCHE CON AGGIUNTA DI COLORANTI, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI ,DELLE ZANCHE E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DI GESSO |  |  |  |  |
| 01.A10.B10 005 | ESEGUITO FINO AD UN'ALTEZZA DI MT.4,PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 4,55 | Lit 8.810 | % 86,857 |
| 01.A10.B10 065 | ESEGUITO AD UN'ALTEZZA SUPERIORE A MT.4,PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 7,84 | Lit 15.180 | % 92,384 |
|  | INTONACO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO, SU RINZAFFO, IN PIANO OD IN CURVA, ANCHE CON AGGIUNTA DI COLORANTI, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI DELLE ZANCHE E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON L'ESCLUSIONE DEL GESSO |  |  |  |  |
| 01.A10.B20 005 | ESEGUITO FINO AD UNA ALTEZZA DI MT.4, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM. 0.5 | mq | € 7,17 | Lit 13.883 | % 91,883 |
| 01.A10.B20 065 | ESEGUITO AD UN'ALTEZZA SUPERIORE A MT.4, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM. 0.5 | mq | € 10,50 | Lit 20.330 | % 94,432 |
|  | INTONACO LISCIATO DI SUPERFICIE COMUNQUE SAGOMATA DI CANALI O DI ALTRE OPERE SIMILI, ESEGUITE ALLO SCOPERTO CON MALTA CEMENTIZIA NELLA PROPORZIONE DI KG. 700 DI CEMENTO POZZOLANICO E MC.1 DI SABBIA |  |  |  |  |
| 01.A10.B30 005 | PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE TRA CM 0.5 E CM 1 COMPRESO: | mq | € 13,80 | Lit 26.720 | % 90,918 |
| 01.A10.B30 015 | PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 1 E SINO A CM 1.5 COMPRESO: | mq | € 14,90 | Lit 28.850 | % 86,605 |
| 01.A10.B30 025 | PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 1.5 E SINO A CM 2 COMPRESO: | mq | € 16,10 | Lit 31.173 | % 82,921 |
| 01.A10.B30 035 | PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 2 E SINO A CM 2.5 COMPRESO: | mq | € 17,30 | Lit 33.497 | % 79,729 |
| 01.A10.B30 045 | PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE OLTRE CM 2.5 E SINO A CM 3 COMPRESO: | mq | € 18,80 | Lit 36.401 | % 77,456 |
|  | INTONACO DI MALTA CEMENTIZIA E GRANIGLIA DI MARMO A VARI COLORI, DELLO SPESSORE DI CM.1,5 LISCIATO E LAVATO PER ZOCCOLI, PARETI, LESENE E SIMILI, COMPRESA LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI ED OGNI OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A10.B40 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA INFERIORE A MT.4 | mq | € 21,70 | Lit 42.017 | % 91,411 |
| 01.A10.B40 015 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA SUPERIORE A MT.4 | mq | € 23,00 | Lit 44.534 | % 91,907 |
|  | INTONACO PIETRIFICATO CON MISCELA DI CEMENTO BIANCO, POLVERE DI MARMO E PIGMENTI COLORATI OPPURE FORMATO CON PRODOTTI TIPO TERRANOVA, DURANOVA, EDILNOVO, CROMOSIL E SIMILI, COMPRESA LA FORMAZIONE DI RIQUADRI, CORNICI, FASCE E SPIGOLI ED ESCLUSO IL SOTTOSTANTE RINZAFFO |  |  |  |  |
| 01.A10.B50 005 | DEL TIPO SPRUZZATO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA FINO A MT.4 | mq | € 6,39 | Lit 12.372 | % 78,84 |
| 01.A10.B50 015 | DEL TIPO SPRUZZATO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA SUPERIORE A MT.4 | mq | € 7,94 | Lit 15.373 | % 82,963 |
| 01.A10.B50 025 | DEL TIPO SPRUZZATO E BATTUTO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA FINO A MT.4 | mq | € 6,62 | Lit 12.818 | % 79,575 |
| 01.A10.B50 035 | DEL TIPO SPRUZZATO E BATTUTO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA SUPERIORE A MT.4 | mq | € 9,25 | Lit 17.910 | % 85,388 |
| 01.A10.B50 045 | LAMATO A GRANA FINE (APPLICAZIONE A CAZZUOLA OD A SPRUZZO) PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA FINO A MT.4 | mq | € 16,30 | Lit 31.561 | % 80,845 |
| 01.A10.B50 055 | LAMATO A GRANA FINE (APPLICAZIONE A CAZZUOLA OD A SPRUZZO) PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA SUPERIORE A MT. 4 | mq | € 17,90 | Lit 34.659 | % 82,506 |
| 01.A10.B50 065 | DEL TIPO LAMATO A GRANA GROSSA (APPLICAZIONE CON CAZZUOLA) PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA FINO A MT. 4 | mq | € 20,70 | Lit 40.080 | % 79,826 |
| 01.A10.B50 075 | DEL TIPO LAMATO A GRANA GROSSA (APPLICAZIONE CON CAZZUOLA) PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 ED ESEGUITO AD ALTEZZA SUPERIORE A MT. 4 | mq | € 22,20 | Lit 42.985 | % 81,233 |
|  | INTONACO LISCIATO ESEGUITO CON MALTA CEMENTIZIA NELLE PROPORZIONI DI KG.700 DI CEMENTO POZZOLANICO E MC 1 DI SABBIA SU SUPERFICI INTERNE DI MANUFATTI IN GALLERIA (COMPRESI I POZZI),SECONDO LE PRESCRIZIONI FORNITE DALLA DIREZIONE LAVORI: |  |  |  |  |
| 01.A10.B60 005 | DELLO SPESSORE TRA CM 0.5 E CM 1 COMPRESO | mq | € 15,90 | Lit 30.786 | % 91,192 |
| 01.A10.B60 010 | DELLO SPESSORE OLTRE CM 1,SINO A CM 1.5 COMPRESO | mq | € 17,40 | Lit 33.691 | % 87,287 |
| 01.A10.B60 015 | DELLO SPESSORE OLTRE CM 1.5,SINO A CM 2 COMPRESO | mq | € 19,10 | Lit 36.982 | % 83,503 |
| 01.A10.B60 020 | DELLO SPESSORE OLTRE CM 2,SINO A CM 2.5 COMPRESO | mq | € 20,60 | Lit 39.887 | % 80,777 |
| 01.A10.B60 025 | DELLO SPESSORE OLTRE CM 2.5,SINO A CM 3 COMPRESO | mq | € 22,20 | Lit 42.985 | % 78,431 |
|  | INTONACO PER RISANAMENTO STRUTTURE IN MURATURA E IN CLS DEGRADATO ESEGUITO CON MALTA REOPLASTICA E STRUTTURALE SENZA RITIRO RESISTENTE AI SOLFATI, ESEGUITO CON APPOSITA ATTREZZATURA IMPASTATRICE E SPRUZZATRICE, PER QUALSIASI TIPO DI STRUTTURA SIA VERTICALE CHE ORIZZONTALE |  |  |  |  |
| 01.A10.B70 005 | PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2 | mq | € 46,20 | Lit 89.455 | % 43,903 |
| 01.A10.B70 010 | PER OGNI CM. IN PIU' DI SPESSORE | mq | € 19,70 | Lit 38.144 | % 34,36 |
|  | LISCIATURA CON SCAGLIOLA (PLATRIO) SU PARETI SOFFITTI, COMPRESA LA FORMAZIONE DI ZANCHE, RACCORDI E PICCOLE SAGOME, ESCLUSO IL SOTTOSTANTE RINZAFFO |  |  |  |  |
| 01.A10.C00 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 9,06 | Lit 17.542 | % 87,246 |
|  | FINIZIONE E LISCIATURA CON SCAGLIOLA SU RINZAFFO A RAPIDO ESSICCAMENTO,PER INTERNI, CON RACCORDI AD ANGOLO VIVO FRA PARETE E SOFFITTO, COMPRESO LEGANTE |  |  |  |  |
| 01.A10.C20 005 | A BASE DI GESSI SPECIALI E PERLITE | mq | € 7,20 | Lit 13.941 | % 98,075 |
|  | RASATURA CON SCAGLIOLA E ADDITIVI SU TRAMEZZE IN LATERO GESSO |  |  |  |  |
| 01.A10.C30 005 | PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 3,45 | Lit 6.680 | % 79,836 |
|  | CORNICI DI SCAGLIOLA A PIU' SAGOME, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A10.E00 005 | CON ALTEZZA O CON SPORGENZA FINO A CM.12 E PER UNA LUNGHEZZA DI ALMENO MT.2 | ml | € 27,50 | Lit 53.247 | % 93,624 |
| 01.A10.E00 010 | CON ALTEZZA O CON SPORGENZA FINO A CM.12 E PER UNA LUNGHEZZA INFERIORE A MT.2 | ml | € 53,30 | Lit 103.203 | % 96,707 |
| 01.A10.E00 015 | CON ALTEZZA O SPORGENZA DA CM.13 A CM.25 E PER UNA LUNGHEZZA DI ALMENO MT.2 | ml | € 36,90 | Lit 71.448 | % 93,035 |
| 01.A10.E00 020 | CON ALTEZZA O SPORGENZA DA CM.13 A CM.25 E PER UNA LUNGHEZZA INFERIORE A MT.2 | ml | € 71,20 | Lit 137.862 | % 96,392 |
| 01.A10.E00 025 | CON ALTEZZA O SPORGENZA DA CM.26 A CM.35 E PER UNA LUNGHEZZA DI ALMENO MT.2 | ml | € 46,70 | Lit 90.423 | % 91,972 |
| 01.A10.E00 030 | CON ALTEZZA O SPORGENZA DA CM.26 A CM.35 E PER UNA LUNGHEZZA INFERIORE A MT.2 | ml | € 89,60 | Lit 173.489 | % 95,818 |
| 01.A10.E00 035 | CON ALTEZZA O SPORGENZA DA CM.36 A CM.45 E PER UNA LUNGHEZZA DI ALMENO MT.2 | ml | € 60,50 | Lit 117.144 | % 92,258 |
| 01.A10.E00 040 | CON ALTEZZA O SPORGENZA DA CM.36 A CM.45 E PER UNA LUNGHEZZA INFERIORE A MT.2 | ml | € 117,00 | Lit 226.543 | % 95,973 |
|  | SAGOMATURA (TIRATURA DI CORNICIONE) CON MALTA DI CALCE O DI CEMENTO, MISURATA SECONDO LE SAGOME SVILUPPATE |  |  |  |  |
| 01.A10.E10 005 | FINO A CM.20 DI SVILUPPO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 95,50 | Lit 184.913 | % 98,867 |
| 01.A10.E10 015 | OLTRE A CM.20 DI SVILUPPO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 | mq | € 78,30 | Lit 151.609 | % 98,619 |
|  | RISANAMENTO DI STRUTTURE IN C.A.O. E C.A.P. DI PONTI, CAVALCAVIA, SOTTOPASSAGGI MEDIANTE SPICCONATURA DELLE PARTI LESIONATE, SABBIATURA DI PULIZIA, TRATTAMENTO DELLE ARMATURE METALLICHE CON INIBITORE DI RUGGINE, APPLICAZIONE DI UNA MANO DI EMULSIONE DI AGGANCIO A BASE DI RESINE SINTETICHE E RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE CON MALTA PRONTA TIXOTROPICA STRUTTURALE ANTIRITIRO, ADDITIVATA CON RESINE ACRILICHE, APPLICATA ANCHE A PIU' RIPRESE, FINO AD UNO SPESSORE MEDIO DI CM.3; COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEI DETRITI, PICCOLE CASSERATURE, RIPRISTINO DI SPIGOLI, GOCCIOLATOI ECC., ESCLUSO EVENTUALI PONTEGGI DA COMPENSARSI A PARTE |  |  |  |  |
| 01.A10.E20 005 | PER SUPERFICI ORIZZONTALI O VERTICALI LISCE O CON LEGGERE SAGOMATURE | mq | € 57,10 | Lit 110.561 | % 75,111 |
| 01.A10.E20 010 | PER SUPERFICI ORIZZONTALI O VERTICALI DI CORNICIONI, SOLETTE, STRUTTURE A SBALZO, O SUPERFICI FORTEMENTE SAGOMATE (BUGNATURE, CORNICI ETC.) | Mq | € 68,90 | Lit 133.409 | % 79,362 |
| 01.A10.NB A | OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE, PER QUANTITATIVI INFERIORI A MQ.1 AUMENTO DEL 100% |  | 100% |  |  |
| 01.A10.NB D | SUPPLEMENTI PER FORMAZIONE DI BUGNE OD ALTRI ELEMENTI DECORATIVI ANALOGHI: AL MQ. EURO 0,62 ( AL MQ. LIRE 1200 ). | Mq | € 0,62 | 1.200 |  |
| 01.A10.NB E | PER QUANTITATIVI SUPERIORI A 1000 MQ. DI PRERINZAFFO, RINZAFFO O INTONACO SU RINZAFFO ESEGUITI PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE DI CUI AGLI ARTICOLI A10.A70.005/R, A10.A80.005/D, A10.A90.005/T, RIBASSO DEL 20% |  | -20% |  |  |
| 01.A10.NB F | PER QUANTITIVI COMPRESI DA 101 A 200 MQ. DI PRERINZAFFO, RINZAFFO O INTONACO SU RINZAFFO ESEGUITI PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE DI CUI AGLI ARTICOLI A10.A70.005/R, A10.A80.005/D, A10.A90.005/T, AUMENTO DEL 15% |  | 15% |  |  |
| 01.A10.NB G | PER QUANTITATIVI COMPRESI DA 50 A 100 MQ. DI PRERINZAFFO, RINZAFFO O INTONACO SU RINZAFFO ESEGUITI PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE DI CUI AGLI ARTICOLI A10.A70.005/R, A10.A80.005/D, A10.A90.005/T, AUMENTO DEL 30% |  | 30% |  |  |
| 01.A10.NB H | PER QUANTITATIVI INFERIORI A 50 MQ. DI PRERINZAFFO, RINZAFFO O INTONACO SU RINZAFFO ESEGUITI PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE DI CUI AGLI ARTICOLI A10.A70.005/R, A10.A80.005/D, A10.A90.005/T, AUMENTO DEL 45% |  | 45% |  |  |

| 01.A11 | SOTTOFONDI E VESPAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FORMAZIONE DI DRENAGGI O VESPAI A RIDOSSO DI MURATURE CON L'UTILIZZO DI CIOTTOLI FORNITI DALLA DITTA, PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0.10 |  |  |  |  |
| 01.A11.A10 005 | ESEGUITO A MACCHINA, COMPRESA L'ASSISTENZA DI UN OPERAIO | mc | € 24,30 | Lit 47.051 | % 24,676 |
| 01.A11.A10 010 | ESEGUITO A MANO | mc | € 37,40 | Lit 72.416 | % 34,693 |
|  | PROVVISTA, SPANDIMENTO E PIGIATURA DI GHIAIA NATURALE DI CAVA PER SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, MARCIAPIEDI, BATTUTE DI CEMENTO ECC. |  |  |  |  |
| 01.A11.A20 005 | PER UN VOLUME DI ALMENO MC.0,10 | mc | € 38,90 | Lit 75.320 | % 71,806 |
|  | PROVVISTA, SPANDIMENTO E PIGIATURA DI GHIAIA DI FIUME MISTA A SABBIA PER SOTTOFONDO DI PAVIMENTI MARCIAPIEDI, BATTUTE DI CEMENTO PER MANTO DI PROTEZIONE DI TETTI PIANI ECC. |  |  |  |  |
| 01.A11.A30 005 | PER UN VOLUME DI ALMENO MC.0,10 | mc | € 51,60 | Lit 99.911 | % 61,841 |
|  | SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A CM. 15 |  |  |  |  |
| 01.A11.A40 005 | FORMATO CON CALCESTRUZZO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI KG/CMQ DI 150, PER OGNI CM DI SPESSORE E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 2,40 | Lit 4.647 | % 77,971 |
| 01.A11.A40 015 | ESEGUITO IN CONGLOMERATO LEGGERO A BASE DI ARGILLA ESPANSA PER OGNI CM DI SPESSORE E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 2,58 | Lit 4.995 | % 64,338 |
| 01.A11.NB A | OPERE COMPENSATE A VOLUME,PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10 AUMENTO DEL 50% |  | 50% |  |  |
| 01.A11.NB B | OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE PER QUANTITATIVI INFERIORI A MQ.0,20 AUMENTI DEL 300% |  | 300% |  |  |

| 01.A12 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LISCIATURA DEI PIANI DI POSA CON AGGIUNTA DI BETONITE |  |  |  |  |
| 01.A12.A10 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 7,72 | Lit 14.948 | % 98,211 |
|  | LISCIATURA DEI PIANI DI POSA CON MATERIALE SOLFOMAGNESIACO |  |  |  |  |
| 01.A12.A20 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 5,67 | Lit 10.978 | % 80,925 |
|  | LISCIATURA DEI PIANI DI POSA CON MASTICE LIVELLATORE ADESIVO |  |  |  |  |
| 01.A12.A30 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 5,67 | Lit 10.978 | % 80,925 |
|  | SPALMATURA DI VERNICE ANTIUMIDO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE TRICOMPONENTI, OGNI RIPRESA |  |  |  |  |
| 01.A12.A40 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 6,42 | Lit 12.430 | % 93,036 |
|  | PAVIMENTO O RIVESTIMENTO A MOSAICO |  |  |  |  |
| 01.A12.A70 005 | ESEGUITO CON SPEZZONI DI QUARZITE A VARI COLORI | mq | € 72,70 | Lit 140.766 | % 88,59 |
|  | PAVIMENTO A MOSAICO CON O SENZA RIQUADRI E FASCE POSATO CON MALTA DI CEMENTO E SUCCESSIVAMENTE IMBOIACCATO, DATO IN OPERA A REGOLA D'ARTE, COMPRESA LEVIGATURA E LUCIDATURA ESCLUSO IL SOTTOFONDO |  |  |  |  |
| 01.A12.A80 005 | ESEGUITO CON SPEZZONI DI MARMO ANCHE A VARI COLORI | mq | € 83,10 | Lit 160.904 | % 69,842 |
|  | PAVIMENTO IN MARMETTE DI CEMENTO E GRANIGLIA DI MARMO POSATO CON MALTA DI CEMENTO E SUCCESSIVAMENTE IMBOIACCATO, DATO IN OPERA A REGOLA D'ARTE CON O SENZA FASCE O DISEGNO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO |  |  |  |  |
| 01.A12.B00 005 | SCAGLIA N.2-4 ANCHE A PIU' COLORI, DELLE DIMENSIONI, CM.25X25, E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ. 0,20 | mq | € 31,20 | Lit 60.411 | % 68,887 |
| 01.A12.B00 015 | SCAGLIA N.5-6 ANCHE A PIU' COLORI, DIMENSIONI CM.25X25, E PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 31,20 | Lit 60.411 | % 68,887 |
| 01.A12.B00 025 | SCAGLIA N.7-12 DELLE DIMENSIONI DI CM.25X25, E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 32,10 | Lit 62.154 | % 66,98 |
| 01.A12.B00 035 | SCAGLIA N.7-12 DELLE DIMENSIONI DI CM.30X30, E PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 32,10 | Lit 62.154 | % 64,248 |
|  | PAVIMENTO IN MARMETTONI DI CEMENTO A SCAGLIE DI MARMO (SCAGLIA 14-20) DELLE DIMENSIONI DI CM.40X 40, POSATO CON MALTA DI CEMENTO E SUCCESSIVAMENTE IMBOIACCATO, DATO IN OPERA A REGOLA D'ARTE CON O SENZA FASCE O DISEGNO; ESCLUSO IL SOTTOFONDO |  |  |  |  |
| 01.A12.B30 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 34,30 | Lit 66.414 | % 56,27 |
|  | PAVIMENTO ESEGUITO CON PIETRINI CEMENTIZI RIGATI DI QUALUNQUE FORMA, DELLO SPESSORE DI CM.3, POSATO CON MALTA DI CEMENTO,DATO IN OPERA,ESCLUSO IL SOTTOFONDO |  |  |  |  |
| 01.A12.B40 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 27,80 | Lit 53.828 | % 61,865 |
|  | PAVIMENTO ESEGUITO CON PIETRINI CEMENTIZI SEMILISCI DI QUALUNQUE FORMA, DELLO SPESSORE DI CM. 3, POSATO CON MALTA DI CEMENTO, DATO IN OPERA, ESCLUSO IL SOTTOFONDO E PER SUPERFICI DI ALMENO MQ. 0,20 |  |  |  |  |
| 01.A12.B45 005 | DI COLORE GRIGIO NEUTRO | mq | € 28,40 | Lit 54.990 | % 60,429 |
| 01.A12.B45 010 | DI COLORE GRIGIO SCURO | mq | € 28,90 | Lit 55.958 | % 59,509 |
|  | PAVIMENTI IN LASTRE DI PIETRA O MARMO, ESCLUSA LA SOLA PROVVISTA DELLE LASTRE, COMPRESA OGNI LAVORAZIONE COMPLEMENTARE ED ACCESSORIA PER DARE IL PAVIMENTO PERFETTAMENTE FINITO, CON O SENZA FASCIA O DISEGNO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ. 1 |  |  |  |  |
| 01.A12.B50 005 | COMPRESA LA LUCIDATURA A PIOMBO | mq | € 34,50 | Lit 66.801 | % 87,36 |
| 01.A12.B50 015 | ESCLUSA LA LUCIDATURA A PIOMBO | mq | € 27,10 | Lit 52.472 | % 89,202 |
|  | POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI BATTISCOPA LEVIGATI E LUCIDATI DELLO SPESSORE CM.1 ALTEZZA DA CM.6 A 10, COMPRESO LA SIGILLATURA DELL'INTONACO SUL BORDO SUPERIORE |  |  |  |  |
| 01.A12.B60 005 | PER UNA LUNGHEZZA DI ALMENO MT.2 | ml | € 4,38 | Lit 8.480 | % 97,875 |
|  | POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO ANCHE CON FASCIA LUNGO IL PERIMETRO E ANCHE DISPOSTO A DISEGNI, DATO IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA; ESCLUSO IL SOTTOFONDO O IL RINZAFFO |  |  |  |  |
| 01.A12.B70 005 | PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 19,50 | Lit 37.757 | % 99,207 |
|  | POSA IN OPERA DI PAVIMENTO O RIVESTIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, ANCHE CON FASCIA LUNGO IL PERIMETRO O DISPOSTO A DISEGNI, REALIZZATA MEDIANTE L'USO DI SPECIALE ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER PIASTRELLE CERAMICHE, APPLICATO CON SPATOLA DENTATA PER UNO SPESSORE DI MM. 2-5, ADDIZIONATO CON MALTA A BASE DI RESINE SINTETICHE ED IDROFOBANTI PER LA FORMAZIONE E SIGILLATURA DELLE FUGHE (MM. 0-5), COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESCLUSO IL SOTTOFONDO O IL RINZAFFO |  |  |  |  |
| 01.A12.B75 005 | PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 0,20 | mq | € 20,90 | Lit 40.468 | % 92,46 |
|  | POSA IN OPERA DI ZOCCOLO, FORMATO CON PIASTRELLE SPECIALI DI GRES CERAMICO ROSSO, CON GOLA DI RACCORDO A BECCO DI CIVETTA |  |  |  |  |
| 01.A12.B80 005 | DI ALMENO ML.0,50 | ml | € 4,53 | Lit 8.771 | % 94,751 |
|  | POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE IN CONGLOMERATO A MATRICE GRANITO, SABBIA SILICEA O QUARZO, COMPRESA LA STRUTTURA PORTANTE ED OGNI LAVORAZIONE OCCORRENTE PER DARE IL PAVIMENTO PERFETTAMENTE FINITO |  |  |  |  |
| 01.A12.B90 005 | ESCLUSA LA PROVVISTA DELLE LASTRE | mq | € 21,50 | Lit 41.629 | % 30,03 |
|  | PALCHETTO A LISTONI DEL TIPO TOLDA DI NAVE, DATO IN OPERA, COMPRESA LA PROVVISTA E L'ASSISTENZA ALLA POSA DELLE RADICI (MAGATELLI - POSA IN OPERA ESCLUSA), LA RASCHIATURA E LA VERNICIATURA |  |  |  |  |
| 01.A12.C00 005 | IN LARICE DEL TIROLO SPESSORE MM.22 | mq | € 45,30 | Lit 87.713 | % 37,913 |
| 01.A12.C00 010 | IN LARICE D'AMERICA (PICH-PINE) SPESSORE MM.22 | mq | € 62,90 | Lit 121.791 | % 27,301 |
| 01.A12.C00 015 | IN ABETE, SPESSORE MM.22 | mq | € 42,70 | Lit 82.678 | % 40,2 |
| 01.A12.C00 020 | IN LARICE DEL TIROLO, SPESSORE MM.27 | mq | € 46,60 | Lit 90.230 | % 21,874 |
| 01.A12.C00 030 | IN ABETE, SPESSORE MM.27 | mq | € 50,40 | Lit 97.588 | % 34,041 |
|  | PALCHETTO A TESTA AVANTI CON LISTELLO E FASCIA PERIMETRALE, POSATO ED INCOLLATO SU IDONEO SOTTOFONDO DI CEMENTO LISCIATO, COMPRESA L'ASSISTENZA DELLO SPECIALISTA PER LA FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO, LA RASCHIATURA E LA VERNICIATURA DEL PALCHETTO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO |  |  |  |  |
| 01.A12.C05 005 | LISTONCINO ROVERE NAZIONALE 1 ASSOLUTA RIGATINO, SPESSORE MM.14 , LARGHEZZA MM.60/75, LUNGHEZZA MM.300/500 | mq | € 65,30 | Lit 126.438 | % 13,138 |
| 01.A12.C05 010 | LISTONCINO ROVERE NAZIONALE 1 COMMERCIALE, SPESSORE MM.14, LARGHEZZA MM.60/75 , LUNGHEZZA MM. 300/500 | mq | € 58,70 | Lit 113.659 | % 14,632 |
| 01.A12.C05 015 | LISTONCINO ROVERE DI SLAVONIA 1 ASSOLUTA RIGATINO, SPESSORE MM.14 , LARGHEZZA MM.60/75 , LUNGHEZZA MM. 300/500 | mq | € 65,30 | Lit 126.438 | % 13,138 |
| 01.A12.C05 020 | LISTONCINO ROVERE DI SLAVONIA 1 COMMERCIALE, SPESSORE MM.14, LARGHEZZA MM. 60/75, LUNGHEZZA MM.300/500 | mq | € 58,70 | Lit 113.659 | % 14,632 |
|  | PALCHETTO A TESTA AVANTI CON LISTELLO E FASCIA PERIMETRALE, DATO IN OPERA COMPRESA LA PROVVISTA E L'ASSISTENZA ALLA POSA DELLE RADICI (MAGATELLI - POSA IN OPERA ESCLUSA), LA RASCHIATURA E LA VERNICIATURA |  |  |  |  |
| 01.A12.C10 025 | LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA, SPESSORE MM. 22, IN ROVERE PRIMA ASSOLUTA RIGATINO, LARGHEZZA MM.65/90, LUNGHEZZA MM.500/1000 | mq | € 99,00 | Lit 191.690 | % 17,331 |
| 01.A12.C10 030 | LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA, SPESSORE MM. 22, IN ROVERE PRIMA COMMERCIALE, LARGHEZZA MM. 65/90, LUNGHEZZA MM.500/1000 | mq | € 88,30 | Lit 170.972 | % 19,442 |
| 01.A12.C10 035 | LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA, SPESSORE MM. 22, IN ROVERE DI SLAVONIA PRIMA ASSOLUTA, LARGHEZZA MM.65/90, LUNGHEZZA MM.500/1000 | mq | € 99,00 | Lit 191.690 | % 17,331 |
| 01.A12.C10 040 | LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA, SPESSORE MM. 22, IN ROVERE DI SLAVONIA PRIMA COMMERCIALE, LARGHEZZA MM.65/90, LUNGHEZZA MM.500/1000 | mq | € 88,30 | Lit 170.972 | % 19,442 |
| 01.A12.C10 065 | IN LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA ( MAXI LISTONE ), LARGHEZZA MM.90/140, LUNGHEZZA MM. 1000/2000, SPESSORE MM.22, DI ROVERE PRIMA ASSOLUTA RIGATINO | mq | € 126,00 | Lit 243.970 | % 13,636 |
| 01.A12.C10 070 | IN LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA ( MAXI LISTONE ), LARGHEZZA MM.90/140, LUNGHEZZA MM. 1000/2000, SPESSORE MM.22, DI ROVERE PRIMA COMMERCIALE | mq | € 113,00 | Lit 218.798 | % 15,26 |
| 01.A12.C10 075 | IN LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA ( MAXI LISTONE ), LARGHEZZA MM.90/140, LUNGHEZZA MM. 1000/2000, SPESSORE MM.22, DI ROVERE DI SLAVONIA PRIMA ASSOLUTA RIGATINO | mq | € 129,00 | Lit 249.778 | % 13,352 |
| 01.A12.C10 080 | IN LISTONI MASSICCI MASCHIO E FEMMINA ( MAXI LISTONE ), LARGHEZZA MM.90/140, LUNGHEZZA MM. 1000/2000, SPESSORE MM.22, DI ROVERE DI SLAVONIA PRIMA COMMERCIALE | mq | € 116,00 | Lit 224.607 | % 14,904 |
|  | PALCHETTO LAMELLARE A QUADRETTONI POSATO ED INCOLLATO SU SOTTOFONDO DI CEMENTO LISCIATO, COMPRESA L'ASSISTENZA DELLO SPECIALISTA PER LA FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO, LA RASCHIATURA E LA VERNICIATURA DEL PALCHETTO, ESCLUSO SOTTOFONDO |  |  |  |  |
| 01.A12.C20 005 | IN ROVERE DI SLAVONIA 1 ASSOLUTA, SPESSORE MM.8 | mq | € 48,00 | Lit 92.940 | % 17,897 |
| 01.A12.C20 010 | IN ROVERE DI SLAVONIA 1 COMMERCIALE, SPESSORE MM.8 | mq | € 44,80 | Lit 86.744 | % 19,186 |
|  | POSA IN OPERA DI RADICI PER LA REALIZZAZIONE DI PALCHETTO DI LISTONI, COMPRESA LA PROVVISTA DEI CHIODI, DEL FILO DI FERRO E DELLA MALTA |  |  |  |  |
| 01.A12.C30 005 | SU SOLAI | mq | € 19,90 | Lit 38.531 | % 86,48 |
| 01.A12.C30 010 | SU VOLTINE O VOLTE, ESCLUSO SOTTOFONDO | mq | € 23,60 | Lit 45.695 | % 72,825 |
|  | POSA IN OPERA DI RADICI PER LA REALIZZAZIONE DI PALCHETTO A TESTA AVANTI, COMPRESA LA PROVVISTA DEI CHIODI, DEL FILO DI FERRO E DELLA MALTA |  |  |  |  |
| 01.A12.C40 005 | SU SOLAI | mq | € 21,00 | Lit 40.661 | % 81,819 |
| 01.A12.C40 010 | SU VOLTINE O VOLTE, ESCLUSO SOTTOFONDO | mq | € 23,60 | Lit 45.695 | % 72,825 |
|  | POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO COMPRESO TASSELLI AD ESPANSIONE,VITI IN OTTONE E ROSETTE,TAGLI NEGLI ANGOLI E SPIGOLI |  |  |  |  |
| 01.A12.C90 005 | IN LEGNO DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONI | ml | € 3,86 | Lit 7.474 | % 89,342 |
|  | POSA IN OPERA DI LINOLEUM PER PAVIMENTAZIONI |  |  |  |  |
| 01.A12.E00 005 | IN TELI FLESSIBILI DI QUALSIASI SPESSORE | mq | € 11,40 | Lit 22.073 | % 90,62 |
|  | POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN GOMMA DI QUALSIASI SPESSORE |  |  |  |  |
| 01.A12.E10 005 | IN TELI FLESSIBILI INCOLLATI AL SOTTOFONDO TOTALMENTE CON ADESIVO | mq | € 11,30 | Lit 21.879 | % 91,002 |
| 01.A12.E10 010 | IN TELI FLESSIBILI FISSATI AL SOTTOFONDO CON CEMENTO. | mq | € 15,80 | Lit 30.593 | % 99,407 |
| 01.A12.E10 015 | IN PIASTRELLONI DI DIVERSA DIMENSIONE INCOLLATI AL SOTTOFONDO CON ADESIVO. | mq | € 12,20 | Lit 23.622 | % 91,657 |
|  | POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE VINIL-OMOGENEO,DI QUALSIASI SPESSORE |  |  |  |  |
| 01.A12.E20 005 | FORNITO IN TELI FLESSIBILI | mq | € 11,30 | Lit 21.879 | % 91,623 |
| 01.A12.E20 010 | FORNITO IN PIASTRELLONI DI DIVERSA DIMENSIONE | mq | € 12,10 | Lit 23.428 | % 92,236 |
|  | POSA IN OPERA DI CORDONI IN P.V.C. PER UNIONE DI PAVIMENTI MEDIANTE SALDATURA |  |  |  |  |
| 01.A12.E22 005 | PER PAVIMENTI VINIL-OMOGENEI | ml | € 2,30 | Lit 4.453 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO IN LINOLEUM, DI QUALUNQUE SPESSORE |  |  |  |  |
| 01.A12.E40 005 | ALTEZZA FINO CM.10-QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,5 | ml | € 4,14 | Lit 8.016 | % 97,005 |
| 01.A12.E40 010 | ALTEZZA OLTRE CM.10-QUANTITATIVI ALMENO ML.0,50 | ml | € 4,23 | Lit 8.190 | % 94,972 |
|  | POSA IN OPERA DI BORDINO IN LINOLEUM RIGATO, DI QUALUNQUE SPESSORE |  |  |  |  |
| 01.A12.E50 005 | PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50 | ml | € 4,19 | Lit 8.112 | % 95,772 |
|  | POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PER GRADINI |  |  |  |  |
| 01.A12.E55 005 | IN PROFILATI DI GOMMA | ml | € 13,00 | Lit 25.171 | % 99,696 |
|  | POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO IN LAMINATI PLASTICI A BASE DI RESINE SINTETICHE DI QUALUNQUE SPESSORE |  |  |  |  |
| 01.A12.E60 005 | ALTEZZA FINO CM.10-QUANTITATIVI ALMENO ML.0,50 | ml | € 4,60 | Lit 8.906 | % 96,917 |
| 01.A12.E60 010 | ALTEZZA OLTRE CM.10-QUANTITATIVI ALMENO ML.0,50 | ml | € 4,83 | Lit 9.352 | % 92,43 |
|  | POSA IN OPERA DI BORDINO IN LAMINATI PLASTICI A BASE DI RESINE SINTETICHE DI QUALUNQUE SPESSORE INCLUSO IL COMPENSO PER SFRIDO DEL MATERIALE |  |  |  |  |
| 01.A12.E70 005 | PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50 | ml | € 4,38 | Lit 8.480 | % 96,745 |
|  | POSA IN OPERA DI PAVIMENTI TESSILI |  |  |  |  |
| 01.A12.F00 005 | ESEGUITA MEDIANTE INCOLLATURA DEL MATERIALE SU PIANI DI POSA PRECEDENTEMENTE PREDISPOSTI E DA COMPENSARSI A PARTE | mq | € 8,15 | Lit 15.780 | % 87,556 |
|  | POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MOQUETTE |  |  |  |  |
| 01.A12.F10 005 | ESEGUITA MEDIANTE INCOLLAGGIO DEL MATERIALE SU PIANI DI POSA PRECEDENTEMENTE DISPOSTI E DA COMPENSARSI A PARTE. | mq | € 15,50 | Lit 30.012 | % 92,341 |
|  | POSA DI PAVIMENTAZIONE TESSILE FORMATA DA QUADROTTE DI MOQUETTE DELLE DIMENSIONI DI CM.50X50 |  |  |  |  |
| 01.A12.F20 005 | TIPO AUTOPOSANTE | mq | € 2,92 | Lit 5.653 | % 100 |
|  | POSA DI ZOCCOLINO IN MOQUETTE, COMPRESO TUTTO L'OCCORRENTE PER IL FISSAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A12.F25 005 | DI ALTEZZA CM. 8 | ml | € 3,22 | Lit 6.234 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE RETTANGOLARI O QUADRATE, CON O SENZA BISELLO DATO IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA, CON GIUNTI SIGILLATI A CEMENTO BIANCO; ESCLUSO IL RINZAFFO |  |  |  |  |
| 01.A12.G00 005 | IN CAOLINO, MAIOLICA SMALTATA O GRES CERAMICO, PER SUPERFICI DI ALMENO MQ. 0,20 | mq | € 22,60 | Lit 43.759 | % 94,907 |
|  | POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON TESSERE IN GRES, LITOCERAMICA, PASTE VETROSE E SIMILI, POSATE CON MALTA DI CEMENTO; ESCLUSA LA PROVVISTA DELLE TESSERE ED IL PONTEGGIO |  |  |  |  |
| 01.A12.G20 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 27,80 | Lit 53.828 | % 95,931 |
|  | POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON CORTINA APPLICATA ALLA STRUTTURA MURARIA, FORMATA DA LATERIZI PRESSATI O STAMPATI O TRAFILATI E CON PEZZI SPECIALI PER RACCORDI IN CURVA ED A SQUADRA,TIPO KLINKER LITOCERAMICA,COTTONOVO E SIMILI POSATI CON MALTA DI CEMENTO. ESCLUSA LA PROVVISTA DEL MATERIALE DI RIVESTIMENTO |  |  |  |  |
| 01.A12.G30 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 29,60 | Lit 57.313 | % 92,355 |
|  | POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI GREZZI IN MARMO O PIETRA, POSATI CON MALTA DI CEMENTO; ESCLUSA LA PROVVISTA DEI LISTELLI |  |  |  |  |
| 01.A12.G40 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 30,30 | Lit 58.668 | % 85,058 |
|  | RIVESTIMENTI IN TAVOLE LISCE OD IN PERLINE, REALIZZATI CON ELEMENTI UNITI A MASCHIO E FEMMINA, COMPRESA L'IMPRIMITURA AD OLIO E L'OPERA DEL FALEGNAME PER L'ASSISTENZA ALLA POSA |  |  |  |  |
| 01.A12.G50 005 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 82,50 | Lit 159.742 | % 53,827 |
| 01.A12.G50 010 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 77,40 | Lit 149.867 | % 57,379 |
| 01.A12.G50 015 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 66,20 | Lit 128.181 | % 67,141 |
| 01.A12.G50 020 | IN ABETE, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 60,90 | Lit 117.918 | % 73,003 |
| 01.A12.G50 025 | IN PINO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 67,40 | Lit 130.504 | % 65,92 |
| 01.A12.G50 030 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 59,00 | Lit 114.239 | % 75,307 |
| 01.A12.G50 035 | IN CASTAGNO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 72,30 | Lit 139.992 | % 61,432 |
| 01.A12.G50 040 | IN NOCE, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 84,60 | Lit 163.808 | % 52,538 |
| 01.A12.G50 045 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 91,70 | Lit 177.555 | % 48,441 |
| 01.A12.G50 050 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 89,20 | Lit 172.715 | % 52,357 |
| 01.A12.G50 055 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 83,40 | Lit 161.484 | % 56,022 |
| 01.A12.G50 060 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 70,40 | Lit 136.313 | % 66,388 |
| 01.A12.G50 065 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 64,50 | Lit 124.889 | % 72,481 |
| 01.A12.G50 070 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 72,00 | Lit 139.411 | % 64,951 |
| 01.A12.G50 075 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 62,40 | Lit 120.823 | % 74,955 |
| 01.A12.G50 080 | IN CASTAGNO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 77,60 | Lit 150.254 | % 60,24 |
| 01.A12.G50 085 | IN NOCE, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 91,60 | Lit 177.362 | % 51,034 |
| 01.A12.G50 090 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 99,70 | Lit 193.046 | % 46,851 |
| 01.A12.G50 095 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 102,00 | Lit 197.499 | % 53,8 |
| 01.A12.G50 100 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 94,90 | Lit 183.752 | % 57,522 |
| 01.A12.G50 105 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 80,50 | Lit 155.869 | % 67,869 |
| 01.A12.G50 110 | IN ABETE, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 73,70 | Lit 142.703 | % 74,165 |
| 01.A12.G50 115 | IN PINO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 82,10 | Lit 158.967 | % 66,565 |
| 01.A12.G50 120 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 71,30 | Lit 138.056 | % 76,657 |
| 01.A12.G50 125 | IN CASTAGNO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 88,40 | Lit 171.166 | % 61,797 |
| 01.A12.G50 130 | IN NOCE, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 105,00 | Lit 203.308 | % 52,454 |
| 01.A12.G50 135 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 114,00 | Lit 220.734 | % 48,197 |
|  | RIVESTIMENTI IN TAVOLE LISCE, REALIZZATE CON TAVOLE SEMPLICEMENTE ACCOSTATE, COMPRESA L'IMPRIMITURA AD OLIO E L'OPERA DEL FALEGNAME PER L'ASSISTENZA ALLA POSA |  |  |  |  |
| 01.A12.G60 005 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 65,00 | Lit 125.857 | % 54,71 |
| 01.A12.G60 010 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 60,60 | Lit 117.337 | % 58,665 |
| 01.A12.G60 015 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 51,00 | Lit 98.749 | % 69,779 |
| 01.A12.G60 020 | IN ABETE, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 46,40 | Lit 89.842 | % 76,631 |
| 01.A12.G60 025 | IN PINO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 52,00 | Lit 100.686 | % 68,368 |
| 01.A12.G60 030 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 44,80 | Lit 86.744 | % 79,362 |
| 01.A12.G60 035 | IN CASTAGNO, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 56,20 | Lit 108.818 | % 63,236 |
| 01.A12.G60 040 | IN NOCE, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 66,70 | Lit 129.149 | % 53,286 |
| 01.A12.G60 045 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.2 | mq | € 72,80 | Lit 140.960 | % 48,801 |
| 01.A12.G60 050 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 70,20 | Lit 135.926 | % 51,83 |
| 01.A12.G60 055 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 65,10 | Lit 126.051 | % 55,897 |
| 01.A12.G60 060 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 53,70 | Lit 103.977 | % 67,845 |
| 01.A12.G60 065 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 48,60 | Lit 94.102 | % 74,975 |
| 01.A12.G60 070 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 55,10 | Lit 106.688 | % 66,075 |
| 01.A12.G60 075 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 46,70 | Lit 90.423 | % 77,966 |
| 01.A12.G60 080 | IN CASTAGNO, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 60,00 | Lit 116.176 | % 60,655 |
| 01.A12.G60 085 | IN NOCE, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 72,30 | Lit 139.992 | % 50,377 |
| 01.A12.G60 090 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI CM.2-3 | mq | € 79,40 | Lit 153.739 | % 45,839 |
| 01.A12.G60 095 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 82,70 | Lit 160.129 | % 50,936 |
| 01.A12.G60 100 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 76,90 | Lit 148.899 | % 54,805 |
| 01.A12.G60 105 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 64,00 | Lit 123.921 | % 65,821 |
| 01.A12.G60 110 | IN ABETE, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 58,00 | Lit 112.303 | % 72,721 |
| 01.A12.G60 115 | IN PINO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 65,40 | Lit 126.632 | % 64,411 |
| 01.A12.G60 120 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 55,80 | Lit 108.043 | % 75,493 |
| 01.A12.G60 125 | IN CASTAGNO, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 71,00 | Lit 137.475 | % 59,31 |
| 01.A12.G60 130 | IN NOCE, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 85,00 | Lit 164.582 | % 49,549 |
| 01.A12.G60 135 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE SUPERIORE A CM.3 | mq | € 93,20 | Lit 180.460 | % 45,203 |
|  | POSA IN OPERA DI PERLINAGGIO COMPRESO IL MATERIALE NECESSARIO PER LA POSA |  |  |  |  |
| 01.A12.G70 005 | DI QUALUNQUE SPESSORE E PER QUALSIASI TIPO DI LEGNAME | mq | € 21,60 | Lit 41.823 | % 99,395 |
|  | PIETRA ARTIFICIALE ESEGUITA IN GETTO DI GRANIGLIA; POLVERE DI MARMO E CEMENTO BIANCO, ANCHE CON L'AGGIUNTA DI COLORI A BASE DI OSSIDI DI QUALUNQUE SPESSORE O DIMENSIONE, COMPRESA L'ARMATURA IN FERRO, DATA A PIE' D'OPERA IN STIPITI, ARCHITRAVI DI PORTE E FINESTRE, COLONNINE, BASI, CAPITELLI, CORNICI, CORNICIONI, PANNELLI DECORATIVI, MENSOLE ROSONI, DAVANZALI, ZOCCOLI, LASTRE PER RIVESTIMENTI E SIMILI |  |  |  |  |
| 01.A12.H00 005 | LISCIATA O FRATAZZATA | mc | € 2.035,00 | Lit 3.940.309 | % 92,452 |
| 01.A12.H00 010 | LAVATA A FORTE SPRUZZO D'ACQUA | mc | € 2.121,00 | Lit 4.106.828 | % 92,76 |
| 01.A12.H00 015 | BUGNATA O LAVORATA A FINTO TRAVERTINO | mc | € 2.294,00 | Lit 4.441.803 | % 93,307 |
| 01.A12.H00 020 | MARTELLINATA | mc | € 2.586,00 | Lit 5.007.194 | % 94,061 |
|  | POSA IN OPERA DI PIETRA E DI MARMI NONCHE' DI PIETRA ARTIFICIALE, LA CUI PROVVISTA SIA COMPENSATA A METRI CUBI, PER COLONNE, PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI, RIVESTIMENTI, GRADINI, ECC, DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE; INCLUSE LE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DELLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI |  |  |  |  |
| 01.A12.H10 005 | PER UN VOLUME DI ALMENO MC.0,10 | mc | € 645,00 | Lit 1.248.894 | % 99,854 |
|  | POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LA CUI PROVVISTA SIA COMPENSATA AL METRO QUADRATO, PER COLONNE, PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI, GRADINI, TRAVERSE, MONTANTI, PICCOLI RIVESTIMENTI, ECC., INCLUSE LE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DELLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI |  |  |  |  |
| 01.A12.H20 005 | DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ.1 | mq | € 60,60 | Lit 117.337 | % 99,226 |
|  | POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O MARMO, PER IL RIVESTIMENTO DI PARETI VERTICALI, LA CUI PROVVISTA SIA COMPENSATA A METRO QUADRATO, INCLUSE LE GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DALLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI |  |  |  |  |
| 01.A12.H25 005 | DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE | mq | € 34,80 | Lit 67.382 | % 98,654 |
|  | PAVIMENTO IN SPEZZONI DI PIETRA DI LUSERNA DI COLORAZIONE UNIFORME, DISPOSTI AD "OPUS INCERTUM" LAVORATI ALLA PUNTA FINA, DELLO SPESSORE DI CM.5 CIRCA COMPRESA LA SIGILLATURA DEI GIUNTI, DATO IN OPERA CON MALTA DI CEMENTO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO |  |  |  |  |
| 01.A12.L00 005 | PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ.1 | mq | € 36,20 | Lit 70.092 | % 59,372 |
|  | POSA IN OPERA DI PAVIMENTO O RIVESTIMENTO IN LASTRE DI QUARZITE RETTANGOLARI, QUADRATE O A CONTORNI IRREGOLARI DI QUALUNQUE DIMENSIONE, COLORE E SPESSORE, DISPOSTE A DISEGNI, CON FASCIA PERIMETRALE O AD "OPUS INCERTUM" DATO IN OPERA CON MALTA DI CEMENTO ESCLUSO IL SOTTOFONDO |  |  |  |  |
| 01.A12.L10 005 | PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ.1 | mq | € 22,70 | Lit 43.953 | % 94,875 |
|  | PROVVISTA E POSA DI REGGE (LARGHEZZA MM.35 CIRCA) |  |  |  |  |
| 01.A12.M00 005 | IN METALLO BIANCO, E PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50 | ml | € 9,63 | Lit 18.646 | % 56,197 |
| 01.A12.M00 015 | IN OTTONE, E PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50 | ml | € 9,80 | Lit 18.975 | % 55,229 |
|  | PROVVISTA E POSA DI PROFILATI PARABORDO PER GRADINI |  |  |  |  |
| 01.A12.M10 005 | IN OTTONE, E PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50 | ml | € 13,90 | Lit 26.914 | % 62,424 |
| 01.A12.M10 010 | IN MATERIA PLASTICA E PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50 | ml | € 11,10 | Lit 21.492 | % 78,73 |
|  | POSA DI COPRISPIGOLI IN MATERIA PLASTICA |  |  |  |  |
| 01.A12.M20 005 | PER QUANTITATIVI DI ALMENO ML.0,50 | ml | € 4,91 | Lit 9.507 | % 88,096 |
| 01.A12.NB A | OPERE COMPENSATE A VOLUME,PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10 AUMENTO DEL 50% |  | 50% |  |  |
| 01.A12.NB B | OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE PER QUANTITATIVI INFERIORI A MQ.0,20 AUMENTO DEL 300% |  | 300% |  |  |
| 01.A12.NB C | OPERE COMPENSATE A METRI,PER QUANTITATIVI INFERIORI A ML.0,50 AUMENTO DEL 100% |  | 100% |  |  |
| 01.A12.NB D | OPERE COMPENSATE A SUPERFICIE PER QUANTITATIVI COMPRESI TRA MQ.0,20 E MQ.1,00 AUMENTO DEL 150% |  | 150% |  |  |

| 01.A13 | LAVORAZIONE DI PIETRE E MARMI IN OPERA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =NOTE ESPLICATIVE: I PREZZI COMPRENDONO LA MANOVALANZA PER SPOSTAMENTO E CERNITA DEL MATERIALE UTILIZZABILE; IL TRASPORTO E L'ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE LAVORATO SECONDO QUALITA' E LARGHEZZE; LA PULIZIA DEL POSTO DI LAVORAZIONE DALLE SCAGLIE RESIDUE ED IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE; IL TRASPORTO E L'ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE UTILIZZABILE ALL'INTERNO DEL MAGAZZINO SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI I MATERIALI LAVORATI DOVRANNO CORRISPONDERE AI CAMPIONI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO DEL MAGAZZINO. |  |  |  |  |
|  | LEVIGATURA DI SUPERFICI PIANE,MISURATE SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA, EFFETTUATA IN LOCO |  |  |  |  |
| 01.A13.A10 005 | PER PIETRE DURE | mq | € 15,70 | Lit 30.399 | % 87,81 |
| 01.A13.A10 010 | PER MARMI TENERI, MARMETTE E MARMETTONI A MOSAICO | mq | € 7,84 | Lit 15.180 | % 87,814 |
| 01.A13.A10 015 | PER MARMI VERDI, NERI O SERPENTINI | mq | € 11,80 | Lit 22.847 | % 87,811 |
|  | LUCIDATURA A PIOMBO DI SUPERFICI PIANE, MISURATA SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA, EFFETTUATA IN LOCO |  |  |  |  |
| 01.A13.A20 005 | PER PIETRE DURE | mq | € 17,10 | Lit 33.110 | % 87,811 |
| 01.A13.A20 010 | PER MARMI TENERI, MARMETTE, ECC. | mq | € 9,15 | Lit 17.716 | % 87,808 |
| 01.A13.A20 015 | PER MARMI NERI, VERDI O SERPENTINI. | mq | € 13,10 | Lit 25.365 | % 87,808 |
|  | LAVORAZIONE A PUNTA FINA O GROSSA (BOCCIARDA) ESEGUITA IN OPERA |  |  |  |  |
| 01.A13.A30 005 | SU PIETRE DURE | mq | € 54,70 | Lit 105.913 | % 56,68 |
| 01.A13.A30 010 | SU PIETRE TENERE | mq | € 38,50 | Lit 74.546 | % 56,68 |
|  | SPIANAMENTO DI MASSELLI, LASTRE DA MARCIAPIEDE O CONCI DI QUALSIASI GENERE, TANTO IN OPERA QUANTO NEI MAGAZZINI OD IN CANTIERE ALL'ATTO DEL RIFACIMENTO, COMPRESO LO SPOSTAMENTO DEL MATERIALE DA LAVORARE E LA PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE (MISURA ESEGUITA SULLA SUPERFICIE EFFETTIVAMENTE LAVORATA) |  |  |  |  |
| 01.A13.A40 005 | A PUNTA GROSSA ESEGUITO A MANO | mq | € 60,80 | Lit 117.725 | % 100 |
| 01.A13.A40 010 | A PUNTA GROSSA ESEGUITO CON MARTELLINATRICE | mq | € 25,40 | Lit 49.181 | % 68,393 |
| 01.A13.A40 015 | A PUNTA MEDIA ESEGUITO CON MARTELLINATRICE | mq | € 27,60 | Lit 53.441 | % 66,818 |
|  | RIFILAMENTO A SQUADRA DI MATERIALI LAPIDEI FUORI USO, SUL LUOGO DI ESTRAZIONE O NEI MAGAZZINI, COMPRESO L'EVENTUALE ACCATASTAMENTO. |  |  |  |  |
| 01.A13.A50 005 | TESTE E FIANCHI DI MASSELLI, ROTAIE O CONCI DI QUALSIASI GENERE | ml | € 10,80 | Lit 20.911 | % 100 |
|  | RIFILATURA A SQUADRA DI LASTRE IN GNEISS O SIMILI EFFETTUATA SUL LUOGO DI IMPIEGO O NEI MAGAZZINI MUNICIPALI SECONDO LE DIMENSIONI ORDINATE DALLA D.L., COMPRESO L'EVENTUALE ACCATASTAMENTO, IL CARICO ED IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A13.A55 005 | DI RECUPERO, DELLO SPESSORE DI CM.8/10-10/12 | ml | € 8,50 | Lit 16.458 | % 89,13 |
|  | LAVORAZIONE DI MATERIALI LITICI DI RECUPERO |  |  |  |  |
| 01.A13.A60 005 | PER ESECUZIONE DI GUIDE DELLO SPESSORE DI CM.9 (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) | ml | € 18,10 | Lit 35.046 | % 100 |
| 01.A13.A60 010 | PER ESECUZIONE DI GUIDE DELLO SPESSORE DI CM.12 (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) | ml | € 19,40 | Lit 37.563 | % 100 |
| 01.A13.A60 015 | PER ESECUZIONE DI CORDONI RETTI O CURVI DELLA LARGHEZZA DI CM.30 | ml | € 28,90 | Lit 55.958 | % 100 |
| 01.A13.A60 020 | PER L'ESECUZIONE DI CORDONI RETTI O CURVI (RAGGIO ESTERNO NON INFERIORE A M.5) DELLA LARGHEZZA DA CM.50 A 65, LAVORATI IN TUTTO COME QUELLI DA CM.30 CON FACCIA POSTERIORE RIFILATA IN TUTTA ALTEZZA A PERFETTO COMBACIAMENTO | ml | € 51,80 | Lit 100.298 | % 100 |
| 01.A13.A60 025 | PER ESECUZIONE DI CORDONI CURVI DEL RAGGIO ESTERNO DI CM.50 CON ALETTE PER INGRESSI CARRAI | cad | € 38,00 | Lit 73.578 | % 100 |
| 01.A13.A60 030 | PER LA FORMAZIONE DI PIETRINI PER LA DELIMITAZIONE DEGLI ASSI STRADALI DELLE DIMENSIONI CM.20 X20X60 CON TESTA LAVORATA A PUNTA FINA O BOCCIARDA PER UNA ALTEZZA DI CM.15 E CON UN FORO CENTRALE DEL DIAMETRO DI CM.5 E PROFONDITA' DI CM.8 | cad | € 61,00 | Lit 118.112 | % 100 |
| 01.A13.A60 035 | PER FORMAZIONE DI CIPPI DI CONFINE CON LA PARTE SUPERIORE DELLE DIMENSIONE DI CM.20X10X40 A TESTA ROTONDA E LAVORATA SU TUTTI I LATI IN FACCIA VISTA A PUNTA FINA O BOCCIARDA E CON INSERITE LE LETTERE "C.T.", CON LA PARTE INFERIORE O BASAMENTO DI APPOGGIO LAVORATO A PUNTA GROSSA CON LE DIMENSIONI DI CM.35X18X35 | cad | € 55,30 | Lit 107.075 | % 100 |
| 01.A13.A60 040 | PER ESECUZIONE DI COPERTINA IN GRANITO DI ALZO, RETTA O CURVA, DELLA LARGHEZZA DI CM.40 E DELLO SPESSORE CM.12, LAVORATA SULLA FACCIA SUPERIORE, SU QUELLA VERTICALE E SU QUELLA INFERIORE VISTA ALLA MARTELLINA FINE, CON SPIGOLI VIVI, FACCIA POSTERIORE E TESTE SPIANATE E RIFILATE A PERFETTO COMBACIAMENTO, FACCIA INFERIORE PER LA PARTE POGGIANTE SUL MURO SPIANATA, GOCCIOLATOIO DI SEZIONE TRIANGOLARE O RETTANGOLARE, RICAVATO NELLA PARTE VISTA DEL PIANO INFERIORE. | ml | € 173,00 | Lit 334.974 | % 100 |
| 01.A13.A60 045 | PER ESECUZIONE DI BOCCHE DI LUPO COMPRENDENTE LA LAVORAZIONE DI CORDONE RETTO DELLA LUNGHEZZA DI M.1 E DELLA LARGHEZZA DI CM.55, DA RICAVARSI DA ROTAIA DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.18, CON SMUSSO DI CM.1X1, LAVORATA PER UN'ALTEZZA DI ALMENO CM.18 A PUNTA FINA O ALLA BOCCIARDA SULLA FACCIA VERTICALE VISTA E SULLA FACCIA PIANA SUPERIORE, RIFILATA NEI FIANCHI PER UN PERFETTO COMBACIAMENTO PER UNA PROFONDITA' DI CM.12, PER TUTTA L'ALTEZZA E PER CM.3 DI ALTEZZA NELLA FACCIATA OPPOSTA A QUELLA VISTA E SULLE RIMANENTI PARTI DEI FIANCHI; COMPRENDENTE, INFINE, LA LAVORAZIONE ALLA PUNTA GROSSA PER LA FORMAZIONE DEL VANO DI SCOLO PER UNA LUNGHEZZA FRONTALE DI CM.60, PER UN'ALTEZZA MINIMA DI CM.12 E PER UNA PROFONDITA' DI CM.40. | cad | € 83,50 | Lit 161.678 | % 100 |
| 01.A13.A60 050 | PER ESECUZIONE DI BASAMENTI IN PIETRA PER COLONNINE LUMINOSE, COSTITUITI DA UN PEZZO SEMICIRCOLARE DEL RAGGIO DI CM.50 E DA UN PEZZO RETTANGOLARE DI CM.60X100 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 18, LAVORATI A PUNTA FINA OD ALLA BOCCIARDA SULLA FACCIA PIANA SUPERIORE E SU QUELLA PERIMETRALE VISTA PER UN'ALTEZZA DI CM.18, SMUSSO DI CM. 1X1, FACCIA A VISTA A TAGLIO OBLIQUO, ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI VERTICALI, FACCE VERTICALI POSTERIORI RIFILATE E SQUADRATE PER IL PERFETTO COMBACIAMENTO DEI DUE PEZZI. | cad | € 147,00 | Lit 284.631 | % 100 |
|  | FORMAZIONE DI FORO RETTANGOLARE DI DIMENSIONI DI CM.12X35 PER CAMERETTE FUNZIONANTI A GOLA DI LUPO |  |  |  |  |
| 01.A13.A70 005 | SU GUIDE DI PIETRA DELLO SPESSORE COMPRESO TRA CM.9 E 12 | cad | € 30,00 | Lit 58.088 | % 100 |
| 01.A13.A70 010 | SU CORDONI IN PIETRA AVENTI UNA SEZIONE DI CM.30 X25 | cad | € 40,50 | Lit 78.418 | % 100 |

| 01.A14 | OPERE IN VETROCEMENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =NOTE ESPLICATIVE:DAI PREZZI DEI MANUFATTI SOTTORIPORTATI SONO ESCLUSE LE OPERE MURARIE IN GENERE E TUTTE LE ALTRE PRESTAZIONI PROVVISIONALI, OCCORRENTI PER IL LORO COLLOCAMENTO IN OPERA, QUALI: TRASPORTO DEI MANUFATTI DAL LUOGO DI ESECUZIONE AL CANTIERE, PONTEGGI, MANO D'OPERA PER IL LORO SOLLEVAMENTO E RELATIVA POSA, SIGILLATURA DEI GIUNTI CON CEMENTO PLASTICO. |  |  |  |  |
|  | LUCERNARI E SOLAI PRATICABILI COSTITUITI DA DIFFUSORI E BLOCCHETTI DI VETRO, ANNEGATI IN GETTO DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO TIPO 325 IN DOSE KG. 400 A METRO CUBO COMPRESO L'ARMATURA DI FERRO, CONFEZIONATI IN OPERA O FUORI OPERA, CON SUPERFICI PERFETTAMENTE LISCIE, RASATE SU VETRO, COMPRESA OGNI PRESTAZIONE OCCORRENTE PER LA SUA ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE |  |  |  |  |
| 01.A14.A10 005 | PER LUCI FINO A 1 MT. E PER SOVRACCARICO FINO A 400 KG/MQ. | mq | € 185,00 | Lit 358.209 | % 94,393 |
| 01.A14.A10 010 | SOVRAPPREZZO PER OGNI 100 KG DI SOVRACCARICO IN PIU' OLTRE AI 400 KG/MQ ,PER LUCI FINO A 1 METRO | mq | € 4,23 | Lit 8.190 | % 93,411 |
| 01.A14.A10 015 | SOVRAPPREZZO PER OGNI 50 CM. O FRAZIONE DI LARGHEZZA IN PIU' OLTRE 1 METRO, PER SOVRACCARICO FINO A 400 KG/MQ. | mq | € 38,30 | Lit 74.159 | % 94,644 |
|  | LASTRE VERTICALI IN VETROCEMENTO PER PARETI DIVISORIE, FINESTRONI FISSI, ANCHE CON PARTI MOBILI, COSTITUITE DA DIFFUSORI IN VETRO NORMALI SEMPLICI E DOPPI E A SCATOLA, ANNEGATI IN GETTO DI CALCESTRUZZO DI CEMENTO 325 IN DOSE 400 KG A MC COMPRESA ARMATURA DI FERRO, ESEGUITE IN OPERA, CON SUPERFICI PIANE E PERFETTAMENTE LISCIE, RASATE SU VETRO E SULLE DUE FACCE, PER LUCI VARIE, COMPRESA OGNI PRESTAZIONE OCCORRENTE PER LA SUA ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE |  |  |  |  |
| 01.A14.A20 005 | ESCLUSI TELAI E MANOVRE IN FERRO | mq | € 141,00 | Lit 273.014 | % 95,363 |
|  | SOSTITUZIONE DI DIFFUSORI, ESCLUSA LA FORNITURA DA COMPENSARSI A PARTE |  |  |  |  |
| 01.A14.A30 005 | IN MANUFATTI DI VETROCEMENTO | cad | € 18,60 | Lit 36.014 | % 100 |

| 01.A15 | OPERE DA VETRAIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POSA IN OPERA DI VETRI DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI OD IN LEGNO, MISURATI IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE |  |  |  |  |
| 01.A15.A10 005 | TRASPARENTI E SOTTILI, NORMALI E FORTI | mq | € 12,10 | Lit 23.428 | % 95,406 |
| 01.A15.A10 010 | STAMPATI, RIGATI, MARTELLINATI, RETINATI, ECC. | mq | € 14,70 | Lit 28.463 | % 94,015 |
| 01.A15.A10 015 | ISOLANTI TERMOACUSTICI TIPO VETROCAMERA | mq | € 30,60 | Lit 59.249 | % 98,191 |
| 01.A15.A10 020 | DI QUALUNQUE TIPO E SPESSORE PER LUCERNARI | mq | € 19,70 | Lit 38.144 | % 93,721 |
| 01.A15.A10 025 | CRISTALLI TRASPARENTI NORMALI | mq | € 25,90 | Lit 50.149 | % 99,686 |
| 01.A15.A10 030 | CRISTALLI TEMPERATI | mq | € 25,90 | Lit 50.149 | % 99,686 |
| 01.A15.A10 035 | VETRI ANTISFONDAMENTO | mq | € 25,90 | Lit 50.149 | % 99,686 |
|  | POSA IN OPERA DI LASTRE IN METACRILATO ESTRUSO CALANDRATO, MISURATO IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE |  |  |  |  |
| 01.A15.A20 005 | DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI O IN LEGNO | mq | € 5,82 | Lit 11.269 | % 98,599 |
|  | POSA IN OPERA DI LASTRE ALVEOLARI TRASPARENTI IN POLICARBONATO PER L'APPLICAZIONE A SERRAMENTI INTERNI OD ESTERNI, MISURATE IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE |  |  |  |  |
| 01.A15.A25 005 | DI VARIE DIMENSIONI SU TELAI IN FERRO O LEGNO | mq | € 5,98 | Lit 11.578 | % 95,933 |
|  | RISTUCCATURA DI VETRI SU TELAI IN LEGNO OD IN FERRO, COMPRESA LA RIMOZIONE DEL VECCHIO STUCCO ED UNA RIPRESA DI BIACCA A PROTEZIONE DELLA NUOVA STUCCATURA |  |  |  |  |
| 01.A15.A30 005 | DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE | ml | € 2,42 | Lit 4.685 | % 94,954 |
|  | RIMOZIONE DI VETRI COMPRENSIVA DELLA SUCCESSIVA PULITURA DELLE BATTUTE |  |  |  |  |
| 01.A15.B00 005 | PER QUALUNQUE TIPO DI VETRO | mq | € 5,74 | Lit 11.114 | % 99,988 |
|  | POSA DI PELLICOLA ADESIVA DI POLIESTERE,METALLIZZATA, PER VETRATE |  |  |  |  |
| 01.A15.C00 005 | DI QUALSIASI SPESSORE O TIPO | mq | € 4,29 | Lit 8.306 | % 100 |
| 01.A15.NB A | QUALORA IN UNO STESSO STABILE LA SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI VETRI OCCORRENTI SIA INFERIORE A MQ. UNO I PREZZI DELL'ARTICOLO A15.A10. AUMENTERANNO DI UN SUPPLEMENTO FISSO PARI A EURO 5,16 AL MQ. (LIRE 10000/MQ). | mq | € 5,16 | Lit. 10.000 |  |

| 01.A16 | OPERE IN MATERIALE PLASTICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POSA IN OPERA DI LAMINATI PLASTICI A BASE DI RESINE SINTETICHE DI QUALUNQUE SPESSORE, PER RIVESTIMENTI E ZOCCOLATURE |  |  |  |  |
| 01.A16.A10 005 | PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 11,10 | Lit 21.492 | % 83,417 |
|  | POSA DI TRAMEZZATURA FISSA COSTITUITA DA PANNELLI IN PVC ANTIURTO DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE FISSATI SU APPOSITO TELAIO METALLICO |  |  |  |  |
| 01.A16.A20 005 | CON O SENZA SPECCHIATURE IN VETRO | mq | € 14,10 | Lit 27.301 | % 95,36 |
|  | POSA DI PORTE INTERNE RIVESTITE CON PANNELLO BILAMINATO NOBILITATO DELLO SPESSORE DI MM.20 O CON SPECCHIATURA IN VETRO STAMPATO, ESCLUSA LA POSA DEL FALSO TELAIO |  |  |  |  |
| 01.A16.A30 005 | IN PVC ANTIURTO | mq | € 11,90 | Lit 23.041 | % 94,484 |
|  | APPRESTAMENTI IGIENICI SCUOLE MATERNE, DATI IN OPERA. |  |  |  |  |
| 01.A16.A40 005 | IN ABS A CINQUE POSTI | cad | € 34,70 | Lit 67.188 | % 30,025 |
| 01.A16.A40 010 | IN PLEXIGLAS AD UN POSTO | cad | € 27,60 | Lit 53.441 | % 22,646 |
|  | POSA DI SERRAMENTI ESTERNI FISSATI SENZA FALSO TELAIO DIRETTAMENTE SULLA MURATURA, AVENTI QUALSIASI TIPO DI APERTURA |  |  |  |  |
| 01.A16.B00 005 | IN PVC ANTIURTO | mq | € 16,70 | Lit 32.335 | % 93,747 |
|  | POSA DI MONOBLOCCO FINESTRA COMPRENDENTE SERRAMENTO AD UNO O DUE BATTENTI,TAPPARELLA E CASSONETTO |  |  |  |  |
| 01.A16.B30 005 | IN PVC RIGIDO ANTIURTO | mq | € 18,90 | Lit 36.595 | % 94,485 |
|  | POSA ACCESSORI DI SERRAMENTI ESTERNI O MONOBLOCCHI FINESTRA IN PVC ANTIURTO |  |  |  |  |
| 01.A16.B60 005 | PERSIANA IN PVC RIGIDO ANTIURTO DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA | mq | € 12,20 | Lit 23.622 | % 91,454 |
| 01.A16.B60 010 | PERSIANA IN PVC RIGIDO ANTIURTO SU FALSO TELAIO IN LEGNO. | mq | € 8,94 | Lit 17.310 | % 99,734 |
| 01.A16.B60 015 | CASSONETTO IN TRUCIOLARE RIVESTITO DI LAMINATO PLASTICO. | ml | € 6,71 | Lit 12.992 | % 99,655 |
| 01.A16.B60 020 | TAPPARELLA IN PVC RIGIDO ANTIURTO. | mq | € 4,48 | Lit 8.674 | % 99,484 |

| 01.A17 | OPERE DA FALEGNAME |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =NOTE ESPLICATIVE: -NEGLI SPESSORI INDICATI E' AMMESSA UNA TOLLERANZA DI MM.2 PER LE LAVORAZIONI. -GLI APPARECCHI DI MANOVRA DEI WASISTAS E DEI BATTENTI DI COMANDO A DISTANZA VERRANNO PAGATI CON PREZZI DI COMMERCIO E LIQUIDATI SU PRESENTAZIONE DI FATTURA SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTO-I COLLOCAMENTI IN OPERA COMPRENDONO LA PROVVISTA E POSA DI ALIE E TASSELLI, E DOVE OCCORRANO, GLI SCALPELLAMENTI, IL PIANTAMENTO DELLE BOCCHETTE SUL PAVIMENTO, IL RIPRISTINO DEGLI INTONACI, IL TRASPORTO DAL DEPOSITO IN CANTIERE AL LUOGO DI POSA, NESSUNA OPERA DA MURATORE ESCLUSA -TUTTE LE VOCI RELATIVE ALLE POSE IN OPERA DELLA PRESENTE CATEGORIA, COMPRENDONO LA PROVVISTA E POSA DI ALIE E TASSELLI E, DOVE OCCORRANO, GLI SCALPELLAMENTI, IL PIANTAMENTO DELLE BOCCHETTE SUL PAVIMENTO, IL RIPRISTINO DEGLI INTONACI, IL TRASPORTO DAL DEPOSITO IN CANTIERE AL LUOGO DI POSA, NESSUNA OPERA DA DECORATORE ESCLUSA. |  |  |  |  |
|  | LEGNAMI IN TRAVI GROSSOLANAMENTE RIQUADRATI,DATO E MISURATO IN OPERA, CON LE LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTI, NESSUNA OPERA ESCLUSA |  |  |  |  |
| 01.A17.A10 010 | IN LARICE ROSSO NOSTRALE | mc | € 689,00 | Lit 1.334.090 | % 63,398 |
| 01.A17.A10 015 | IN PINO OD ABETE | mc | € 631,00 | Lit 1.221.786 | % 69,198 |
|  | LEGNAME IN TRAVI RIQUADRATI USO TRIESTE, DATO E MISURATO IN OPERA CON LE LAVORAZIONI OCCORRENTI, NESSUNA OPERA ESCLUSA |  |  |  |  |
| 01.A17.A20 005 | IN LARICE ROSSO NOSTRALE | mc | € 689,00 | Lit 1.334.090 | % 63,398 |
| 01.A17.A20 010 | IN PINO OD ABETE | mc | € 631,00 | Lit 1.221.786 | % 69,198 |
|  | LEGNAME IN TRAVI, TRAVETTI, TAVOLE E SIMILI, RIQUADRATI ALLA SEGA A FILO VIVO, DATO E MISURATO IN OPERA, CON LE LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTI, NESSUNA OPERA ESCLUSA |  |  |  |  |
| 01.A17.A30 005 | IN LARICE D'AMERICA O PICH-PINE | mc | € 1.407,00 | Lit 2.724.331 | % 38,797 |
| 01.A17.A30 010 | IN LARICE DEL TIROLO | mc | € 1.037,00 | Lit 2.007.911 | % 52,632 |
| 01.A17.A30 015 | IN ABETE | mc | € 863,00 | Lit 1.671.001 | % 63,283 |
| 01.A17.A30 020 | IN PINO DI SVEZIA | mc | € 1.077,00 | Lit 2.085.362 | % 50,665 |
| 01.A17.A30 025 | IN PIOPPO | mc | € 802,00 | Lit 1.552.888 | % 68,113 |
| 01.A17.A30 030 | IN CASTAGNO | mc | € 1.239,00 | Lit 2.399.038 | % 44,052 |
| 01.A17.A30 035 | IN DOUGLAS FIR | mc | € 1.876,00 | Lit 3.632.442 | % 29,092 |
|  | LEGNAME LAVORATO SU MISURA SULLE DIVERSE FACCE, CON INCASTRI E SAGOME SEMPLICI CON LE LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTI, PER DAVANZALI, TAVOLATI, IMBOTTITURE, MONTANTI, TRAVERSE, LISTELLI, ZOCCOLINI PIANI D'ARMADIO ECC. |  |  |  |  |
| 01.A17.A40 005 | IN LARICE D'AMERICA E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 1.680,00 | Lit 3.252.933 | % 39,463 |
| 01.A17.A40 010 | IN LARICE DEL TIROLO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 1.310,00 | Lit 2.536.513 | % 50,601 |
| 01.A17.A40 015 | IN ABETE E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 1.136,00 | Lit 2.199.602 | % 58,377 |
| 01.A17.A40 020 | IN PINO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 1.351,00 | Lit 2.615.900 | % 49,092 |
| 01.A17.A40 025 | IN PIOPPO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 1.075,00 | Lit 2.081.490 | % 61,7 |
| 01.A17.A40 030 | IN CASTAGNO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 1.512,00 | Lit 2.927.640 | % 43,843 |
| 01.A17.A40 035 | IN NOCE D'AFRICA E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 1.914,00 | Lit 3.706.020 | % 34,632 |
| 01.A17.A40 040 | IN DOUGLAS FIR E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 2.149,00 | Lit 4.161.044 | % 30,847 |
| 01.A17.A40 045 | IN FAGGIO EVAPORATO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 1.578,00 | Lit 3.055.434 | % 42,015 |
| 01.A17.A40 050 | IN LARICE D'AMERICA E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10. | mc | € 2.412,00 | Lit 4.670.283 | % 51,773 |
| 01.A17.A40 055 | IN LARICE DEL TIROLO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10. | mc | € 2.042,00 | Lit 3.953.863 | % 61,149 |
| 01.A17.A40 060 | IN ABETE E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10 | mc | € 1.867,00 | Lit 3.615.016 | % 66,864 |
| 01.A17.A40 065 | IN PINO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10. | mc | € 2.082,00 | Lit 4.031.314 | % 59,966 |
| 01.A17.A40 070 | IN PIOPPO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10 | mc | € 1.806,00 | Lit 3.496.903 | % 69,128 |
| 01.A17.A40 075 | IN CASTAGNO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC. 0,10 | mc | € 2.244,00 | Lit 4.344.989 | % 55,645 |
| 01.A17.A40 080 | IN NOCE D'AFRICA E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10. | mc | € 2.646,00 | Lit 5.123.370 | % 47,188 |
| 01.A17.A40 085 | IN DOUGLAS FIR E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10. | mc | € 2.881,00 | Lit 5.578.393 | % 43,34 |
| 01.A17.A40 090 | IN FAGGIO EVAPORATO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10. | mc | € 2.310,00 | Lit 4.472.783 | % 54,06 |
|  | LEGNAME LAVORATO SU MISURA PER CORNICI DI QUALUNQUE SAGOMA, CHIAMBRANE ISOLATE E SIMILI CON LE LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTE E L'IMPRIMITURA AD OLIO |  |  |  |  |
| 01.A17.A50 010 | IN LARICE D'AMERICA E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 4.876,00 | Lit 9.441.252 | % 75,695 |
| 01.A17.A50 015 | IN LARICE DEL TIROLO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 4.507,00 | Lit 8.726.768 | % 81,905 |
| 01.A17.A50 020 | IN ABETE E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 4.332,00 | Lit 8.387.921 | % 85,204 |
| 01.A17.A50 025 | IN PINO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 4.547,00 | Lit 8.804.219 | % 81,18 |
| 01.A17.A50 030 | IN PIOPPO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 4.271,00 | Lit 8.269.809 | % 86,424 |
| 01.A17.A50 035 | IN CASTAGNO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 4.709,00 | Lit 9.117.895 | % 78,392 |
| 01.A17.A50 040 | IN NOCE D'AFRICA E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 5.111,00 | Lit 9.896.275 | % 72,225 |
| 01.A17.A50 045 | IN DOUGLAS FIRE PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 5.345,00 | Lit 10.349.363 | % 69,051 |
| 01.A17.A50 050 | IN FAGGIO EVAPORATO E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 4.774,00 | Lit 9.243.752 | % 77,312 |
| 01.A17.A50 055 | IN LARICE D'AMERICA E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10. | mc | € 7.269,00 | Lit 14.074.746 | % 78,069 |
| 01.A17.A50 060 | IN LARICE DEL TIROLO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10 | mc | € 6.899,00 | Lit 13.358.326 | % 82,253 |
| 01.A17.A50 065 | IN ABETE E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10 | mc | € 6.725,00 | Lit 13.021.415 | % 84,387 |
| 01.A17.A50 070 | IN PINO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10 | mc | € 6.940,00 | Lit 13.437.713 | % 81,776 |
| 01.A17.A50 075 | IN PIOPPO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10 | mc | € 6.664,00 | Lit 12.903.303 | % 85,161 |
| 01.A17.A50 080 | IN CASTAGNO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC. 0,10. | mc | € 7.101,00 | Lit 13.749.453 | % 79,914 |
| 01.A17.A50 085 | IN NOCE D'AFRICA E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10. | mc | € 7.503,00 | Lit 14.527.833 | % 75,632 |
| 01.A17.A50 090 | IN DOUGLAS FIR E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10. | mc | € 7.738,00 | Lit 14.982.857 | % 73,336 |
| 01.A17.A50 095 | IN FAGGIO EVAPORATO E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10. | mc | € 7.167,00 | Lit 13.877.247 | % 79,18 |
|  | POSA IN OPERA DI LEGNAME DI QUALSIASI NATURA LAVORATO SULLE DIVERSE FACCE, COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE |  |  |  |  |
| 01.A17.A60 005 | PER DAVANZALI, TAVOLATI, IMBOTTITURA, MONTANTI, TRAVERSE, LISTELLI, ZOCCOLINI, PIANI D'ARMADIO ECC. E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC.0,1 | mc | € 498,00 | Lit 964.262 | % 99,072 |
| 01.A17.A60 007 | PER DAVANZALI, TAVOLATI, IMBOTTITURA, MONTANTI, TRAVERSE, LISTELLI, ZOCCOLINI, PIANI D'ARMADIO ECC. E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10. | mc | € 777,00 | Lit 1.504.481 | % 99,405 |
| 01.A17.A60 010 | PER CORNICI, CHIAMBRANE ISOLATE E SIMILI E PER QUANTITATIVI SUPERIORI A MC. 0,1 | mc | € 567,00 | Lit 1.097.865 | % 98,37 |
| 01.A17.A60 015 | PER CORNICI, CHIAMBRANE ISOLATE E SIMILI E PER QUANTITATIVI INFERIORI A MC.0,10. | mc | € 867,00 | Lit 1.678.746 | % 98,934 |
|  | POSA IN OPERA DI TRAVI, TRAVETTI E SIMILI IN LEGNO LAMELLARE CON LE LAVORAZIONI E FERRAMENTA OCCORRENTI, NESSUNA OPERA ESCLUSA |  |  |  |  |
| 01.A17.A70 005 | COMPRESO IL NOLO DI GRU A TORRE | mc | € 283,00 | Lit 547.964 | % 76,172 |
|  | FALSO TELAIO PER IL FISSAGGIO DEI SERRAMENTI ALLA MURATURA, DATO IN OPERA, MISURATO SULLO SVILUPPO EFFETTIVO |  |  |  |  |
| 01.A17.A80 005 | IN LEGNO DI ABETE | mq | € 30,80 | Lit 59.637 | % 34,821 |
|  | SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE ED INVETRIATE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DEI BATTENTI, CON MODANATURA, INCASTRI E REGOLI PER VETRI, RIGETTO D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO,ADEGUATO TELARONE (MINIMO DI CM.6X8) COMPRESA LA FERRAMENTA PESANTE, GLI OTTONAMI E L'IMPRIMITURA AD OLIO |  |  |  |  |
| 01.A17.B00 005 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 108,00 | Lit 209.117 | % 53,023 |
| 01.A17.B00 010 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 126,00 | Lit 243.970 | % 52,943 |
| 01.A17.B00 015 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 145,00 | Lit 280.759 | % 52,89 |
| 01.A17.B00 020 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 163,00 | Lit 315.612 | % 52,818 |
| 01.A17.B00 025 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 181,00 | Lit 350.464 | % 52,801 |
| 01.A17.B00 030 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 199,00 | Lit 385.317 | % 52,775 |
| 01.A17.B00 035 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 217,00 | Lit 420.170 | % 52,768 |
| 01.A17.B00 040 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 235,00 | Lit 455.023 | % 52,737 |
| 01.A17.B00 045 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 253,00 | Lit 489.876 | % 52,71 |
| 01.A17.B00 050 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 271,00 | Lit 524.729 | % 52,709 |
| 01.A17.B00 055 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 290,00 | Lit 561.518 | % 52,672 |
| 01.A17.B00 060 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 93,60 | Lit 181.234 | % 61,067 |
| 01.A17.B00 065 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 110,00 | Lit 212.989 | % 60,963 |
| 01.A17.B00 070 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 126,00 | Lit 243.970 | % 60,894 |
| 01.A17.B00 075 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 141,00 | Lit 273.014 | % 60,798 |
| 01.A17.B00 080 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 157,00 | Lit 303.994 | % 60,775 |
| 01.A17.B00 085 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 173,00 | Lit 334.974 | % 60,742 |
| 01.A17.B00 090 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 189,00 | Lit 365.955 | % 60,732 |
| 01.A17.B00 095 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 204,00 | Lit 394.999 | % 60,69 |
| 01.A17.B00 100 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 220,00 | Lit 425.979 | % 60,655 |
| 01.A17.B00 105 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 236,00 | Lit 456.959 | % 60,653 |
| 01.A17.B00 110 | IN ABETE,DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 252,00 | Lit 487.940 | % 60,61 |
| 01.A17.B00 115 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 99,20 | Lit 192.077 | % 57,618 |
| 01.A17.B00 120 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 116,00 | Lit 224.607 | % 57,525 |
| 01.A17.B00 125 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 133,00 | Lit 257.523 | % 57,462 |
| 01.A17.B00 130 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 150,00 | Lit 290.440 | % 57,377 |
| 01.A17.B00 135 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 167,00 | Lit 323.357 | % 57,356 |
| 01.A17.B00 140 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 183,00 | Lit 354.337 | % 57,327 |
| 01.A17.B00 145 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 200,00 | Lit 387.254 | % 57,303 |
| 01.A17.B00 150 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 217,00 | Lit 420.170 | % 57,281 |
| 01.A17.B00 155 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 233,00 | Lit 451.150 | % 57,25 |
| 01.A17.B00 160 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 250,00 | Lit 484.067 | % 57,248 |
| 01.A17.B00 165 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 267,00 | Lit 516.984 | % 57,207 |
| 01.A17.B00 280 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 98,20 | Lit 190.141 | % 58,234 |
| 01.A17.B00 285 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 115,00 | Lit 222.671 | % 58,14 |
| 01.A17.B00 290 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 132,00 | Lit 255.587 | % 58,076 |
| 01.A17.B00 295 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 148,00 | Lit 286.567 | % 57,989 |
| 01.A17.B00 300 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 165,00 | Lit 319.484 | % 57,968 |
| 01.A17.B00 305 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 181,00 | Lit 350.464 | % 57,938 |
| 01.A17.B00 310 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 198,00 | Lit 383.381 | % 57,929 |
| 01.A17.B00 315 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 214,00 | Lit 414.361 | % 57,891 |
| 01.A17.B00 320 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 231,00 | Lit 447.278 | % 57,859 |
| 01.A17.B00 325 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 247,00 | Lit 478.258 | % 57,857 |
| 01.A17.B00 330 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 264,00 | Lit 511.175 | % 57,816 |
| 01.A17.B00 390 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 114,00 | Lit 220.734 | % 50,178 |
| 01.A17.B00 395 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 134,00 | Lit 259.460 | % 50,105 |
| 01.A17.B00 400 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 153,00 | Lit 296.249 | % 50,058 |
| 01.A17.B00 405 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 172,00 | Lit 333.038 | % 49,993 |
| 01.A17.B00 410 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 191,00 | Lit 369.827 | % 49,977 |
| 01.A17.B00 415 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 210,00 | Lit 406.616 | % 49,955 |
| 01.A17.B00 420 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 229,00 | Lit 443.405 | % 49,948 |
| 01.A17.B00 425 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 248,00 | Lit 480.194 | % 49,92 |
| 01.A17.B00 430 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 268,00 | Lit 518.920 | % 49,896 |
| 01.A17.B00 435 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 287,00 | Lit 555.709 | % 49,895 |
| 01.A17.B00 440 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 306,00 | Lit 592.498 | % 49,86 |
| 01.A17.B00 445 | IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 121,00 | Lit 234.288 | % 47,616 |
| 01.A17.B00 450 | IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 141,00 | Lit 273.014 | % 47,55 |
| 01.A17.B00 455 | IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 161,00 | Lit 311.739 | % 47,507 |
| 01.A17.B00 460 | IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 181,00 | Lit 350.464 | % 47,449 |
| 01.A17.B00 465 | IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 201,00 | Lit 389.190 | % 47,435 |
| 01.A17.B00 470 | IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 221,00 | Lit 427.915 | % 47,414 |
| 01.A17.B00 475 | IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 241,00 | Lit 466.641 | % 47,409 |
| 01.A17.B00 480 | IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 262,00 | Lit 507.302 | % 47,383 |
| 01.A17.B00 485 | IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 282,00 | Lit 546.028 | % 47,362 |
| 01.A17.B00 490 | IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 302,00 | Lit 584.753 | % 47,36 |
| 01.A17.B00 495 | IN DOUGLAS, DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 322,00 | Lit 623.478 | % 47,328 |
| 01.A17.B00 500 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 113,00 | Lit 218.798 | % 50,955 |
| 01.A17.B00 505 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 131,00 | Lit 253.651 | % 50,879 |
| 01.A17.B00 510 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 150,00 | Lit 290.440 | % 50,831 |
| 01.A17.B00 515 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 169,00 | Lit 327.229 | % 50,764 |
| 01.A17.B00 520 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 188,00 | Lit 364.018 | % 50,748 |
| 01.A17.B00 525 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 207,00 | Lit 400.807 | % 50,724 |
| 01.A17.B00 530 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 226,00 | Lit 437.597 | % 50,718 |
| 01.A17.B00 535 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 245,00 | Lit 474.386 | % 50,689 |
| 01.A17.B00 540 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 264,00 | Lit 511.175 | % 50,664 |
| 01.A17.B00 545 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 282,00 | Lit 546.028 | % 50,663 |
| 01.A17.B00 550 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 301,00 | Lit 582.817 | % 50,628 |
|  | SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE ED INVETRIATE, MUNITE DI WASISTAS, DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, NUMERO DEI BATTENTI, CON MODANATURA, INCASTRI E REGOLI PER VETRI, RIGETTO D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, ADEGUATO TELARONE (MINIMO DI CM. 6X8) COMPRESA LA FERRAMENTA PESANTE, GLI OTTONAMI E L'IMPRIMITURA AD OLIO |  |  |  |  |
| 01.A17.B10 005 | IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 138,00 | Lit 267.205 | % 49,963 |
| 01.A17.B10 010 | IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 159,00 | Lit 307.866 | % 50,505 |
| 01.A17.B10 015 | IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 180,00 | Lit 348.528 | % 50,92 |
| 01.A17.B10 020 | IN LARICE D'AMERICA,DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 201,00 | Lit 389.190 | % 51,249 |
| 01.A17.B10 025 | IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 223,00 | Lit 431.788 | % 51,511 |
| 01.A17.B10 030 | IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 243,00 | Lit 470.513 | % 51,772 |
| 01.A17.B10 035 | IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 265,00 | Lit 513.111 | % 51,914 |
| 01.A17.B10 040 | IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 286,00 | Lit 553.773 | % 52,07 |
| 01.A17.B10 045 | IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 307,00 | Lit 594.434 | % 52,205 |
| 01.A17.B10 050 | IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 328,00 | Lit 635.096 | % 52,322 |
| 01.A17.B10 055 | IN LARICE D'AMERICA DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 350,00 | Lit 677.694 | % 52,414 |
| 01.A17.B10 060 | IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 117,00 | Lit 226.543 | % 59,131 |
| 01.A17.B10 065 | IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 135,00 | Lit 261.396 | % 59,367 |
| 01.A17.B10 070 | IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 154,00 | Lit 298.185 | % 59,545 |
| 01.A17.B10 075 | IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 173,00 | Lit 334.974 | % 59,687 |
| 01.A17.B10 080 | IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 192,00 | Lit 371.763 | % 59,795 |
| 01.A17.B10 085 | IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 211,00 | Lit 408.552 | % 59,884 |
| 01.A17.B10 090 | IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 229,00 | Lit 443.405 | % 59,964 |
| 01.A17.B10 095 | IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 248,00 | Lit 480.194 | % 60,029 |
| 01.A17.B10 100 | IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 267,00 | Lit 516.984 | % 60,085 |
| 01.A17.B10 105 | IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 286,00 | Lit 553.773 | % 60,133 |
| 01.A17.B10 110 | IN ABETE DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 305,00 | Lit 590.562 | % 60,162 |
| 01.A17.B10 115 | IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 125,00 | Lit 242.033 | % 55,138 |
| 01.A17.B10 120 | IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 145,00 | Lit 280.759 | % 55,522 |
| 01.A17.B10 125 | IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.40. | mq | € 164,00 | Lit 317.548 | % 55,814 |
| 01.A17.B10 130 | IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 184,00 | Lit 356.273 | % 56,046 |
| 01.A17.B10 135 | IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 204,00 | Lit 394.999 | % 56,227 |
| 01.A17.B10 140 | IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 224,00 | Lit 433.724 | % 56,376 |
| 01.A17.B10 145 | IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 243,00 | Lit 470.513 | % 56,506 |
| 01.A17.B10 150 | IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 263,00 | Lit 509.239 | % 56,614 |
| 01.A17.B10 155 | IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 283,00 | Lit 547.964 | % 56,707 |
| 01.A17.B10 160 | IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 303,00 | Lit 586.689 | % 56,788 |
| 01.A17.B10 165 | IN PINO DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 322,00 | Lit 623.478 | % 56,846 |
| 01.A17.B10 280 | IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 123,00 | Lit 238.161 | % 55,846 |
| 01.A17.B10 285 | IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 143,00 | Lit 276.886 | % 56,205 |
| 01.A17.B10 290 | IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 162,00 | Lit 313.675 | % 56,478 |
| 01.A17.B10 295 | IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 182,00 | Lit 352.401 | % 56,695 |
| 01.A17.B10 300 | IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 202,00 | Lit 391.126 | % 56,863 |
| 01.A17.B10 305 | IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 221,00 | Lit 427.915 | % 57,002 |
| 01.A17.B10 310 | IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 241,00 | Lit 466.641 | % 57,124 |
| 01.A17.B10 315 | IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 260,00 | Lit 503.430 | % 57,224 |
| 01.A17.B10 320 | IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 280,00 | Lit 542.155 | % 57,311 |
| 01.A17.B10 325 | IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 299,00 | Lit 578.944 | % 57,386 |
| 01.A17.B10 330 | IN LARICE DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 319,00 | Lit 617.670 | % 57,44 |
| 01.A17.B10 390 | IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 147,00 | Lit 284.631 | % 46,837 |
| 01.A17.B10 395 | IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 169,00 | Lit 327.229 | % 47,456 |
| 01.A17.B10 400 | IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 191,00 | Lit 369.827 | % 47,931 |
| 01.A17.B10 405 | IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 214,00 | Lit 414.361 | % 48,309 |
| 01.A17.B10 410 | IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 236,00 | Lit 456.959 | % 48,612 |
| 01.A17.B10 415 | IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 258,00 | Lit 499.557 | % 48,862 |
| 01.A17.B10 420 | IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 280,00 | Lit 542.155 | % 49,077 |
| 01.A17.B10 425 | IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 302,00 | Lit 584.753 | % 49,258 |
| 01.A17.B10 430 | IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 325,00 | Lit 629.287 | % 49,415 |
| 01.A17.B10 435 | IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 347,00 | Lit 671.885 | % 49,551 |
| 01.A17.B10 440 | IN NOCE D'AFRICA DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 369,00 | Lit 714.483 | % 49,661 |
| 01.A17.B10 445 | IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 156,00 | Lit 302.058 | % 44,072 |
| 01.A17.B10 450 | IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 179,00 | Lit 346.592 | % 44,747 |
| 01.A17.B10 455 | IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 203,00 | Lit 393.062 | % 45,267 |
| 01.A17.B10 460 | IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 226,00 | Lit 437.597 | % 45,682 |
| 01.A17.B10 465 | IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 249,00 | Lit 482.131 | % 46,015 |
| 01.A17.B10 470 | IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 272,00 | Lit 526.665 | % 46,292 |
| 01.A17.B10 475 | IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 295,00 | Lit 571.199 | % 46,528 |
| 01.A17.B10 480 | IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 319,00 | Lit 617.670 | % 46,729 |
| 01.A17.B10 485 | IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 342,00 | Lit 662.204 | % 46,902 |
| 01.A17.B10 490 | IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 365,00 | Lit 706.738 | % 47,053 |
| 01.A17.B10 495 | IN DOUGLAS FIR DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 388,00 | Lit 751.272 | % 47,177 |
| 01.A17.B10 500 | IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 144,00 | Lit 278.822 | % 47,684 |
| 01.A17.B10 505 | IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 166,00 | Lit 321.420 | % 48,283 |
| 01.A17.B10 510 | IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 188,00 | Lit 364.018 | % 48,743 |
| 01.A17.B10 515 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 210,00 | Lit 406.616 | % 49,109 |
| 01.A17.B10 520 | IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 232,00 | Lit 449.214 | % 49,401 |
| 01.A17.B10 525 | IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 254,00 | Lit 491.812 | % 49,643 |
| 01.A17.B10 530 | IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 276,00 | Lit 534.410 | % 49,85 |
| 01.A17.B10 535 | IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 298,00 | Lit 577.008 | % 50,025 |
| 01.A17.B10 540 | IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 320,00 | Lit 619.606 | % 50,176 |
| 01.A17.B10 545 | IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 341,00 | Lit 660.268 | % 50,308 |
| 01.A17.B10 550 | IN ROVERE NAZIONALE DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 363,00 | Lit 702.866 | % 50,413 |
|  | SERRAMENTI A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE, PER FINESTRE E PORTE BALCONI DI QUALUNQUE DIMENSIONE COMPOSTE DI DUE TELAI ACCOPPIATI CON VETRI SEMIDOPPI CON ALLEGATA NELL'INTERNO UNA TENDA METALLICA ALLA VENEZIANA REGOLABILE, COMPLETI A FRIZIONE PER BLOCCAGGIO, APPARECCHI DI CHIUSURA E MANOVRA, CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE, RICHIUSURA E MANOVRA, COMPRESI LA VERNICIATURA SPECIALE E I VETRI |  |  |  |  |
| 01.A17.B20 005 | IN PINO DI SVEZIA | mq | € 581,00 | Lit 1.124.972 | % 54,362 |
|  | POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTEBALCONE ED INVETRIATE PER QUALSIASI SPESSORE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI |  |  |  |  |
| 01.A17.B30 005 | IN QUALSIASI LEGNAME | mq | € 26,40 | Lit 51.117 | % 97,154 |
|  | PORTE INTERNE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE, CON SPECCHIATURE PIENE OD A VETRI, CON MODANATURA ANCHE DI RIPORTO, COMPRESA LA FERRAMENTA PESANTE, GLI OTTONAMI, LE SERRATURE A DUE GIRI E MEZZO CON DUE CHIAVI E L'IMPRIMITURA AD OLIO (ESCLUSI I VETRI) |  |  |  |  |
| 01.A17.B40 005 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 142,00 | Lit 274.950 | % 52,235 |
| 01.A17.B40 010 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 163,00 | Lit 315.612 | % 53,034 |
| 01.A17.B40 015 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 184,00 | Lit 356.273 | % 53,649 |
| 01.A17.B40 020 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 205,00 | Lit 396.935 | % 54,122 |
| 01.A17.B40 025 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 227,00 | Lit 439.533 | % 54,751 |
| 01.A17.B40 030 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 247,00 | Lit 478.258 | % 54,851 |
| 01.A17.B40 035 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 268,00 | Lit 518.920 | % 55,141 |
| 01.A17.B40 040 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 127,00 | Lit 245.906 | % 58,194 |
| 01.A17.B40 045 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 147,00 | Lit 284.631 | % 58,862 |
| 01.A17.B40 050 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 166,00 | Lit 321.420 | % 59,373 |
| 01.A17.B40 055 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 186,00 | Lit 360.146 | % 59,758 |
| 01.A17.B40 060 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 206,00 | Lit 398.871 | % 60,309 |
| 01.A17.B40 065 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 225,00 | Lit 435.660 | % 60,358 |
| 01.A17.B40 070 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 244,00 | Lit 472.449 | % 60,6 |
| 01.A17.B40 075 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 120,00 | Lit 232.352 | % 61,505 |
| 01.A17.B40 080 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 139,00 | Lit 269.141 | % 62,082 |
| 01.A17.B40 085 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 158,00 | Lit 305.930 | % 62,521 |
| 01.A17.B40 090 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 177,00 | Lit 342.719 | % 62,846 |
| 01.A17.B40 095 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 196,00 | Lit 379.508 | % 63,343 |
| 01.A17.B40 100 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 214,00 | Lit 414.361 | % 63,36 |
| 01.A17.B40 105 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 233,00 | Lit 451.150 | % 63,57 |
| 01.A17.B40 110 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 129,00 | Lit 249.778 | % 57,48 |
| 01.A17.B40 115 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 149,00 | Lit 288.504 | % 58,166 |
| 01.A17.B40 120 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 168,00 | Lit 325.293 | % 58,691 |
| 01.A17.B40 125 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 188,00 | Lit 364.018 | % 59,088 |
| 01.A17.B40 130 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 209,00 | Lit 404.680 | % 59,649 |
| 01.A17.B40 135 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 227,00 | Lit 439.533 | % 59,705 |
| 01.A17.B40 140 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 247,00 | Lit 478.258 | % 59,953 |
| 01.A17.B40 145 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 118,00 | Lit 228.479 | % 62,757 |
| 01.A17.B40 150 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 137,00 | Lit 265.268 | % 63,295 |
| 01.A17.B40 155 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 155,00 | Lit 300.121 | % 63,705 |
| 01.A17.B40 160 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 173,00 | Lit 334.974 | % 64,006 |
| 01.A17.B40 165 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 193,00 | Lit 373.700 | % 64,481 |
| 01.A17.B40 170 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 210,00 | Lit 406.616 | % 64,484 |
| 01.A17.B40 175 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 229,00 | Lit 443.405 | % 64,681 |
| 01.A17.B40 250 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 151,00 | Lit 292.376 | % 49,052 |
| 01.A17.B40 255 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 173,00 | Lit 334.974 | % 49,903 |
| 01.A17.B40 260 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 195,00 | Lit 377.572 | % 50,56 |
| 01.A17.B40 265 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 217,00 | Lit 420.170 | % 51,07 |
| 01.A17.B40 270 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 241,00 | Lit 466.641 | % 51,776 |
| 01.A17.B40 275 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 261,00 | Lit 505.366 | % 51,853 |
| 01.A17.B40 280 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 283,00 | Lit 547.964 | % 52,163 |
| 01.A17.B40 285 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 160,00 | Lit 309.803 | % 46,228 |
| 01.A17.B40 290 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 183,00 | Lit 354.337 | % 47,114 |
| 01.A17.B40 295 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 206,00 | Lit 398.871 | % 47,801 |
| 01.A17.B40 300 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 230,00 | Lit 445.342 | % 48,337 |
| 01.A17.B40 305 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 254,00 | Lit 491.812 | % 49,018 |
| 01.A17.B40 310 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 276,00 | Lit 534.410 | % 49,159 |
| 01.A17.B40 315 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 299,00 | Lit 578.944 | % 49,484 |
| 01.A17.B40 320 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 148,00 | Lit 286.567 | % 49,916 |
| 01.A17.B40 325 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 170,00 | Lit 329.165 | % 50,754 |
| 01.A17.B40 330 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 192,00 | Lit 371.763 | % 51,4 |
| 01.A17.B40 335 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 214,00 | Lit 414.361 | % 51,901 |
| 01.A17.B40 340 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 237,00 | Lit 458.895 | % 52,553 |
| 01.A17.B40 345 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 257,00 | Lit 497.621 | % 52,67 |
| 01.A17.B40 350 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 279,00 | Lit 540.219 | % 52,975 |
|  | PORTE INTERNE, MUNITE DI SOPRALUCE O DI WASISTAS DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE, CON SPECCHIATURE PIENE OD A VETRI, CON MODANATURA ANCHE DI RIPORTO, COMPRESA LA FERRAMENTA PESANTE GLI OTTONAMI, LE SERRATURE A DUE GIRI E MEZZO CON DUE CHIAVI E L'IMPRIMITURA AD OLIO (ESCLUSI I VETRI) |  |  |  |  |
| 01.A17.B50 005 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 161,00 | Lit 311.739 | % 51,749 |
| 01.A17.B50 010 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 185,00 | Lit 358.209 | % 52,653 |
| 01.A17.B50 015 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 208,00 | Lit 402.744 | % 53,353 |
| 01.A17.B50 020 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 232,00 | Lit 449.214 | % 53,939 |
| 01.A17.B50 025 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 255,00 | Lit 493.748 | % 54,364 |
| 01.A17.B50 030 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 279,00 | Lit 540.219 | % 54,739 |
| 01.A17.B50 035 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 302,00 | Lit 584.753 | % 55,06 |
| 01.A17.B50 040 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 145,00 | Lit 280.759 | % 57,505 |
| 01.A17.B50 045 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 167,00 | Lit 323.357 | % 58,247 |
| 01.A17.B50 050 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 189,00 | Lit 365.955 | % 58,817 |
| 01.A17.B50 055 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 211,00 | Lit 408.552 | % 59,27 |
| 01.A17.B50 060 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 232,00 | Lit 449.214 | % 59,632 |
| 01.A17.B50 065 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 255,00 | Lit 493.748 | % 59,932 |
| 01.A17.B50 070 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 277,00 | Lit 536.346 | % 60,189 |
| 01.A17.B50 075 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 121,00 | Lit 234.288 | % 55,463 |
| 01.A17.B50 080 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 159,00 | Lit 307.866 | % 61,322 |
| 01.A17.B50 085 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 180,00 | Lit 348.528 | % 61,804 |
| 01.A17.B50 090 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 201,00 | Lit 389.190 | % 62,186 |
| 01.A17.B50 095 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 222,00 | Lit 429.851 | % 62,49 |
| 01.A17.B50 100 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 243,00 | Lit 470.513 | % 62,741 |
| 01.A17.B50 105 | IN ABETE, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 264,00 | Lit 511.175 | % 62,956 |
| 01.A17.B50 110 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 147,00 | Lit 284.631 | % 56,817 |
| 01.A17.B50 115 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 169,00 | Lit 327.229 | % 57,581 |
| 01.A17.B50 120 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 191,00 | Lit 369.827 | % 58,168 |
| 01.A17.B50 125 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 213,00 | Lit 412.425 | % 58,635 |
| 01.A17.B50 130 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 235,00 | Lit 455.023 | % 59,009 |
| 01.A17.B50 135 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 257,00 | Lit 497.621 | % 59,319 |
| 01.A17.B50 140 | IN PINO, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 279,00 | Lit 540.219 | % 59,584 |
| 01.A17.B50 145 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 135,00 | Lit 261.396 | % 61,894 |
| 01.A17.B50 150 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 156,00 | Lit 302.058 | % 62,478 |
| 01.A17.B50 155 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 177,00 | Lit 342.719 | % 62,923 |
| 01.A17.B50 160 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 197,00 | Lit 381.445 | % 63,278 |
| 01.A17.B50 165 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 218,00 | Lit 422.106 | % 63,558 |
| 01.A17.B50 170 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 239,00 | Lit 462.768 | % 63,788 |
| 01.A17.B50 175 | IN PIOPPO, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 260,00 | Lit 503.430 | % 63,988 |
| 01.A17.B50 250 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 171,00 | Lit 331.102 | % 48,661 |
| 01.A17.B50 255 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 196,00 | Lit 379.508 | % 49,632 |
| 01.A17.B50 260 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 220,00 | Lit 425.979 | % 50,387 |
| 01.A17.B50 265 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 245,00 | Lit 474.386 | % 50,991 |
| 01.A17.B50 270 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 269,00 | Lit 520.856 | % 51,482 |
| 01.A17.B50 275 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 294,00 | Lit 569.263 | % 51,89 |
| 01.A17.B50 280 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 319,00 | Lit 617.670 | % 52,239 |
| 01.A17.B50 285 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 181,00 | Lit 350.464 | % 45,915 |
| 01.A17.B50 290 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 207,00 | Lit 400.807 | % 46,933 |
| 01.A17.B50 295 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 233,00 | Lit 451.150 | % 47,726 |
| 01.A17.B50 300 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 258,00 | Lit 499.557 | % 48,364 |
| 01.A17.B50 305 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 284,00 | Lit 549.900 | % 48,883 |
| 01.A17.B50 310 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 309,00 | Lit 598.307 | % 49,316 |
| 01.A17.B50 315 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 335,00 | Lit 648.650 | % 49,686 |
| 01.A17.B50 320 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 168,00 | Lit 325.293 | % 49,5 |
| 01.A17.B50 325 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 193,00 | Lit 373.700 | % 50,454 |
| 01.A17.B50 330 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 217,00 | Lit 420.170 | % 51,194 |
| 01.A17.B50 335 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 241,00 | Lit 466.641 | % 51,788 |
| 01.A17.B50 340 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 265,00 | Lit 513.111 | % 52,268 |
| 01.A17.B50 345 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 290,00 | Lit 561.518 | % 52,668 |
| 01.A17.B50 350 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 314,00 | Lit 607.988 | % 53,01 |
|  | PORTE INTERNE TAMBURATE, AVENTI RIVESTIMENTO SULLE DUE FACCE DELLO SPESSORE NON INFERIORE A MM.4, E OSSATURA IN ABETE, PROVVISTA DI REGOLI FISSA VETRI IN LEGNO FORTE APPLICATI CON VITI, COMPRESA LA FERRAMENTA ROBUSTA, GLI OTTONAMI E LA IMPRIMITURA AD OLIO (ESCLUSI I VETRI) |  |  |  |  |
| 01.A17.B60 005 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.33, DI CUI MM.25 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI PIOPPO (MM.4+4) | mq | € 187,00 | Lit 362.082 | % 69,113 |
| 01.A17.B60 010 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.38, DI CUI MM.30 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI PIOPPO. | mq | € 203,00 | Lit 393.062 | % 67,989 |
| 01.A17.B60 015 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.43, DI CUI MM.35 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI PIOPPO | mq | € 217,00 | Lit 420.170 | % 67,104 |
| 01.A17.B60 020 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.48, DI CUI MM.40 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI PIOPPO. | mq | € 233,00 | Lit 451.150 | % 66,131 |
| 01.A17.B60 025 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.53, DI CUI MM.45 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI PIOPPO | mq | € 248,00 | Lit 480.194 | % 65,377 |
| 01.A17.B60 030 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.58, DI CUI MM.50 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI PIOPPO | mq | € 263,00 | Lit 509.239 | % 64,739 |
| 01.A17.B60 035 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.33, DI CUI MM.25 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI CASTAGNO | mq | € 203,00 | Lit 393.062 | % 63,655 |
| 01.A17.B60 040 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.38, DI CUI MM.30 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI CASTAGNO | mq | € 219,00 | Lit 424.043 | % 63,002 |
| 01.A17.B60 045 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.43, DI CUI MM.35 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI CASTAGNO | mq | € 234,00 | Lit 453.087 | % 62,202 |
| 01.A17.B60 050 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.48, DI CUI MM.40 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI CASTAGNO | mq | € 249,00 | Lit 482.131 | % 61,861 |
| 01.A17.B60 055 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.53, DI CUI MM.45 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI CASTAGNO | mq | € 264,00 | Lit 511.175 | % 61,401 |
| 01.A17.B60 060 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.58, DI CUI MM.50 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI CASTAGNO | mq | € 279,00 | Lit 540.219 | % 61,016 |
| 01.A17.B60 065 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.33, DI CUI MM.25 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ROVERE | mq | € 204,00 | Lit 394.999 | % 63,468 |
| 01.A17.B60 070 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.38, DI CUI MM.30 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ROVERE | mq | € 220,00 | Lit 425.979 | % 62,83 |
| 01.A17.B60 075 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.43, DI CUI MM.35 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ROVERE | mq | € 234,00 | Lit 453.087 | % 62,325 |
| 01.A17.B60 080 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.48, DI CUI MM.40 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ROVERE | mq | € 249,00 | Lit 482.131 | % 61,712 |
| 01.A17.B60 085 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.53, DI CUI MM.45 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ROVERE | mq | € 265,00 | Lit 513.111 | % 61,262 |
| 01.A17.B60 090 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.58, DI CUI MM.50 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ROVERE | mq | € 280,00 | Lit 542.155 | % 60,886 |
| 01.A17.B60 095 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.33, DI CUI MM.25 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI NOCE | mq | € 214,00 | Lit 414.361 | % 60,449 |
| 01.A17.B60 100 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.38, DI CUI MM.30 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI NOCE | mq | € 230,00 | Lit 445.342 | % 60,044 |
| 01.A17.B60 105 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.43, DI CUI MM.35 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI NOCE | mq | € 244,00 | Lit 472.449 | % 59,724 |
| 01.A17.B60 110 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.48, DI CUI MM.40 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI NOCE | mq | € 260,00 | Lit 503.430 | % 59,29 |
| 01.A17.B60 115 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.53, DI CUI MM.45 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI NOCE | mq | € 275,00 | Lit 532.474 | % 58,992 |
| 01.A17.B60 120 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.58, DI CUI MM.50 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI NOCE | mq | € 290,00 | Lit 561.518 | % 58,748 |
| 01.A17.B60 125 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.33, DI CUI MM.25 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI FAESITE TEMPERATA | mq | € 191,00 | Lit 369.827 | % 67,755 |
| 01.A17.B60 130 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.38, DI CUI MM.30 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI FAESITE TEMPERATA | mq | € 207,00 | Lit 400.807 | % 66,753 |
| 01.A17.B60 135 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.43, DI CUI MM.35 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI FAESITE TEMPERATA | mq | € 221,00 | Lit 427.915 | % 65,963 |
| 01.A17.B60 140 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.48, DI CUI MM.40 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI FAESITE TEMPERATA | mq | € 237,00 | Lit 458.895 | % 65,08 |
| 01.A17.B60 145 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.53, DI CUI MM.45 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI FAESITE TEMPERATA | mq | € 252,00 | Lit 487.940 | % 64,402 |
| 01.A17.B60 150 | DELLO SPESSORE FINITO DI MM.58, DI CUI MM.50 DI OSSATURA IN ABETE E MM.8 DI RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI FAESITE TEMPERATA | mq | € 267,00 | Lit 516.984 | % 63,828 |
|  | PORTE INTERNE TAMBURATE SPESSORE MM. 35, SPECCHIATURE PIENE, RIVESTIMENTO IN LAMINATO PLASTICO DI SPESSORE MM. 1,5 SU RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ABETE SPESSORE MM. 4, COMPLETE DI ROBUSTA FERRAMENTA, SERRATURA ADEGUATA, OTTONAMI E IMPRIMITURA AD OLIO SULLE PARTI DI LEGNO IN VISTA |  |  |  |  |
| 01.A17.B65 005 | CON OSSATURA IN ABETE | mq | € 212,00 | Lit 410.489 | % 64,249 |
| 01.A17.B65 010 | CON OSSATURA IN VISTA IN LEGNO MOGANO O DOUGLAS | mq | € 251,00 | Lit 486.003 | % 54,29 |
|  | POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE SEMPLICI O TAMBURATE, A PANNELLI OD A VETRI, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, PER QUALSIASI SPESSORE, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE |  |  |  |  |
| 01.A17.B70 005 | IN QUALSIASI TIPO DI LEGNAME | mq | € 28,50 | Lit 55.183 | % 97,368 |
|  | PORTE, TIPO PER CANTINA, UNITE A MASCHIO E FEMMINA CON DUE TRAVERSE ORIZZONTALI E SAETTONE INCLINATO, SENZA TELARONE, COMPRESA LA FERRAMENTA E L'IMPRIMITURA AD OLIO ESCLUSA LA SERRATURA |  |  |  |  |
| 01.A17.B80 005 | IN TAVOLATO DI LARICE ROSSO DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 106,00 | Lit 205.244 | % 69,397 |
| 01.A17.B80 010 | IN TAVOLATO DI LARICE ROSSO DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 94,10 | Lit 182.203 | % 67,917 |
| 01.A17.B80 015 | IN TAVOLATO DI LARICE ROSSO DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 84,30 | Lit 163.227 | % 66,59 |
| 01.A17.B80 020 | IN TAVOLATO DI LARICE ROSSO DEL TIROLO DELLO SPESSORE DI MM.25 | mq | € 74,00 | Lit 143.283 | % 64,694 |
|  | POSA IN OPERA DI PORTE IN TAVOLATO, SENZA TELARONE, COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE |  |  |  |  |
| 01.A17.B90 005 | TIPO PER CANTINA | mq | € 14,20 | Lit 27.495 | % 98,011 |
|  | PORTONI E PORTONCINI A PANNELLI PIENI OD A VETRI AD UNO O PIU' BATTENTI, LAVORATI SECONDO DISEGNO DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESE CHIAMBRANE, FERRAMENTA, ROBUSTE CERNIERE IN BRONZO, SERRATURA A BLOCCHETTO CILINDRICO TIPO YALE CON TRE CHIAVI, MANIGLIE E POMI IN BRONZO, SALISCENDI INCASTRATI E L'APPLICAZIONE DI UNA MANO D'OLIO (ESCLUSO I VETRI) |  |  |  |  |
| 01.A17.C00 005 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 281,00 | Lit 544.091 | % 62,512 |
| 01.A17.C00 010 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 322,00 | Lit 623.478 | % 63,651 |
| 01.A17.C00 015 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 363,00 | Lit 702.866 | % 64,533 |
| 01.A17.C00 020 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 408,00 | Lit 789.998 | % 64,55 |
| 01.A17.C00 025 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 450,00 | Lit 871.321 | % 65,032 |
| 01.A17.C00 030 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 495,00 | Lit 958.453 | % 65,046 |
| 01.A17.C00 035 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 541,00 | Lit 1.047.522 | % 64,966 |
| 01.A17.C00 040 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 584,00 | Lit 1.130.781 | % 65,222 |
| 01.A17.C00 045 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 627,00 | Lit 1.214.041 | % 65,367 |
| 01.A17.C00 050 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 671,00 | Lit 1.299.237 | % 65,493 |
| 01.A17.C00 055 | IN LARICE D'AMERICA, DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 714,00 | Lit 1.382.496 | % 65,604 |
| 01.A17.C00 060 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 262,00 | Lit 507.302 | % 67,047 |
| 01.A17.C00 065 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 302,00 | Lit 584.753 | % 68,014 |
| 01.A17.C00 070 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 341,00 | Lit 660.268 | % 68,672 |
| 01.A17.C00 075 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 384,00 | Lit 743.527 | % 68,662 |
| 01.A17.C00 080 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 423,00 | Lit 819.042 | % 69,237 |
| 01.A17.C00 085 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 465,00 | Lit 900.365 | % 69,23 |
| 01.A17.C00 090 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 508,00 | Lit 983.625 | % 69,163 |
| 01.A17.C00 095 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 549,00 | Lit 1.063.012 | % 69,323 |
| 01.A17.C00 100 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 590,00 | Lit 1.142.399 | % 69,46 |
| 01.A17.C00 105 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 632,00 | Lit 1.223.722 | % 69,535 |
| 01.A17.C00 110 | IN LARICE DEL TIROLO, DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 673,00 | Lit 1.303.109 | % 69,643 |
| 01.A17.C00 225 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 294,00 | Lit 569.263 | % 59,773 |
| 01.A17.C00 230 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 336,00 | Lit 650.586 | % 61,113 |
| 01.A17.C00 235 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 377,00 | Lit 729.973 | % 62,159 |
| 01.A17.C00 240 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 424,00 | Lit 820.978 | % 62,19 |
| 01.A17.C00 245 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 468,00 | Lit 906.174 | % 62,622 |
| 01.A17.C00 250 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 514,00 | Lit 995.242 | % 62,647 |
| 01.A17.C00 255 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 562,00 | Lit 1.088.183 | % 62,561 |
| 01.A17.C00 260 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 605,00 | Lit 1.171.443 | % 62,88 |
| 01.A17.C00 265 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 649,00 | Lit 1.256.639 | % 63,157 |
| 01.A17.C00 270 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 694,00 | Lit 1.343.771 | % 63,313 |
| 01.A17.C00 275 | IN NOCE D'AFRICA, DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 737,00 | Lit 1.427.030 | % 63,531 |
| 01.A17.C00 280 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 304,00 | Lit 588.626 | % 57,748 |
| 01.A17.C00 285 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 347,00 | Lit 671.885 | % 59,081 |
| 01.A17.C00 290 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 391,00 | Lit 757.081 | % 59,948 |
| 01.A17.C00 295 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 439,00 | Lit 850.022 | % 59,99 |
| 01.A17.C00 300 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 485,00 | Lit 939.090 | % 60,378 |
| 01.A17.C00 305 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 534,00 | Lit 1.033.968 | % 60,286 |
| 01.A17.C00 310 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 583,00 | Lit 1.128.845 | % 60,321 |
| 01.A17.C00 315 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 629,00 | Lit 1.217.913 | % 60,521 |
| 01.A17.C00 320 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 667,00 | Lit 1.291.492 | % 61,443 |
| 01.A17.C00 325 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 710,00 | Lit 1.374.751 | % 61,854 |
| 01.A17.C00 330 | IN DOUGLAS FIR, DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 752,00 | Lit 1.456.075 | % 62,312 |
| 01.A17.C00 335 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.30 | mq | € 291,00 | Lit 563.454 | % 60,439 |
| 01.A17.C00 340 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.35 | mq | € 332,00 | Lit 642.841 | % 61,774 |
| 01.A17.C00 345 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.40 | mq | € 373,00 | Lit 722.228 | % 62,815 |
| 01.A17.C00 350 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.45 | mq | € 420,00 | Lit 813.233 | % 62,842 |
| 01.A17.C00 355 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.50 | mq | € 463,00 | Lit 896.493 | % 63,288 |
| 01.A17.C00 360 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.55 | mq | € 510,00 | Lit 987.497 | % 63,186 |
| 01.A17.C00 365 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.60 | mq | € 556,00 | Lit 1.076.566 | % 63,225 |
| 01.A17.C00 370 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.65 | mq | € 599,00 | Lit 1.159.825 | % 63,549 |
| 01.A17.C00 375 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.70 | mq | € 643,00 | Lit 1.245.021 | % 63,742 |
| 01.A17.C00 380 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.75 | mq | € 686,00 | Lit 1.328.281 | % 63,992 |
| 01.A17.C00 385 | IN ROVERE NAZIONALE, DELLO SPESSORE DI MM.80 | mq | € 730,00 | Lit 1.413.477 | % 64,136 |
|  | POSA IN OPERA DI PORTONI E PORTONCINI, A PANNELLI PIENI OD A VETRI AD UNO O PIU' BATTENTI, DI QUALSIASI SPESSORE, COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE |  |  |  |  |
| 01.A17.C10 005 | PER QUALSIASI TIPO DI LEGNAME | mq | € 30,90 | Lit 59.830 | % 97,27 |
|  | PORTE ESTENSIBILI A SOFFIETTO, CORREDATE DI INTELAIATURA METALLICA E PANTOGRAFI |  |  |  |  |
| 01.A17.C20 005 | CON DOPPIO RIVESTIMENTO IN TESSUTO PLASTIFICATO | mq | € 118,00 | Lit 228.479 | % 48,811 |
| 01.A17.C20 010 | CON DOPPIO RIVESTIMENTO IN PANNELLI DI LEGNO (NOCE, TEAK, AFROMASIA ECC.) | mq | € 175,00 | Lit 338.847 | % 42,79 |
| 01.A17.C20 015 | CON DOPPIO RIVESTIMENTO IN PANNELLI DI LEGNO RIVESTITI DI LAMINATO PLASTICO | mq | € 145,00 | Lit 280.759 | % 51,737 |
| 01.A17.C20 020 | CON PANNELLI IN PVC | mq | € 85,90 | Lit 166.325 | % 47,372 |
|  | POSA IN OPERA DI PORTE ESTENSIBILI A SOFFIETTO |  |  |  |  |
| 01.A17.C30 005 | CON INTELAIATURA METALLICA E PANTOGRAFI | mq | € 11,60 | Lit 22.460 | % 92,865 |
|  | TRAMEZZI, BUSSOLE, PARAPETTI E SIMILI DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, CON INTELAIATURA DELLO SPESSORE DI CIRCA MM.40 E SPECCHIATURA DI CIRCA MM. 30, COMPRESE LE FERRAMENTA, LE SERRATURE E LA IMPRIMITURA AD OLIO |  |  |  |  |
| 01.A17.C40 005 | IN LARICE D'AMERICA OPERATI SU DUE FACCE | mq | € 248,00 | Lit 480.194 | % 78,038 |
| 01.A17.C40 010 | IN LARICE DEL TIROLO OPERATI SU DUE FACCE | mq | € 232,00 | Lit 449.214 | % 83,449 |
| 01.A17.C40 015 | IN ABETE OPERATI SU DUE FACCE | mq | € 225,00 | Lit 435.660 | % 86,272 |
| 01.A17.C40 020 | IN PINO OPERATI SU DUE FACCE | mq | € 234,00 | Lit 453.087 | % 82,823 |
| 01.A17.C40 025 | IN PIOPPO OPERATI SU DUE FACCE | mq | € 222,00 | Lit 429.851 | % 87,308 |
| 01.A17.C40 040 | IN NOCE D'AFRICA OPERATI SU DUE FACCE | mq | € 259,00 | Lit 501.493 | % 74,957 |
| 01.A17.C40 045 | IN DOUGLAS FIR OPERATI SU DUE FACCE | mq | € 269,00 | Lit 520.856 | % 72,104 |
| 01.A17.C40 050 | IN ROVERE NAZIONALE OPERATI SU DUE FACCE | mq | € 256,00 | Lit 495.685 | % 75,807 |
| 01.A17.C40 055 | IN LARICE D'AMERICA CON UNA FACCIA OPERATA ED UNA LISCIA | mq | € 205,00 | Lit 396.935 | % 76,218 |
| 01.A17.C40 060 | IN LARICE DEL TIROLO CON UNA FACCIA OPERATA ED UNA LISCIA | mq | € 190,00 | Lit 367.891 | % 82,024 |
| 01.A17.C40 065 | IN ABETE CON UNA FACCIA OPERATA E UNA LISCIA | mq | € 184,00 | Lit 356.273 | % 85,084 |
| 01.A17.C40 070 | IN PINO CON UNA FACCIA OPERATA ED UNA LISCIA | mq | € 192,00 | Lit 371.763 | % 81,349 |
| 01.A17.C40 075 | IN PIOPPO CON UNA FACCIA OPERATA ED UNA LISCIA | mq | € 181,00 | Lit 350.464 | % 86,211 |
| 01.A17.C40 090 | IN NOCE D'AFRICA CON UNA FACCIA OPERATA ED UNA LISCIA | mq | € 214,00 | Lit 414.361 | % 72,945 |
| 01.A17.C40 095 | IN DOUGLAS FIR CON UNA FACCIA OPERATA ED UNA LISCIA | mq | € 223,00 | Lit 431.788 | % 69,935 |
| 01.A17.C40 100 | IN ROVERE NAZIONALE CON UNA FACCIA OPERATA ED UNA LISCIA | mq | € 211,00 | Lit 408.552 | % 73,845 |
|  | POSA IN OPERA DI TRAMEZZI, BUSSOLE, PARAPETTI E SIMILI, COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE |  |  |  |  |
| 01.A17.C50 005 | IN LEGNAME DI QUALSIASI NATURA | mq | € 33,00 | Lit 63.896 | % 97,548 |
|  | GELOSIE A GANGHERI, CON INTELAIATURE DELLO SPESSORE DI MM.45, CHIUSURA A GOLA DI LUPO IN UNA BATTUTA, COMPRESA LA FERRAMENTA E L'IMPRIMITURA AD OLIO |  |  |  |  |
| 01.A17.C60 005 | IN LARICE D'AMERICA | mq | € 242,00 | Lit 468.577 | % 56,926 |
| 01.A17.C60 010 | IN LARICE DEL TIROLO | mq | € 221,00 | Lit 427.915 | % 62,322 |
| 01.A17.C60 015 | IN ABETE | mq | € 211,00 | Lit 408.552 | % 65,24 |
| 01.A17.C60 020 | IN PINO | mq | € 223,00 | Lit 431.788 | % 61,685 |
| 01.A17.C60 030 | IN DOUGLAS FIR | mq | € 268,00 | Lit 518.920 | % 51,29 |
| 01.A17.C60 035 | IN ROVERE NAZIONALE | mq | € 251,00 | Lit 486.003 | % 54,774 |
|  | GELOSIE SCORREVOLI SU GUIDE CON INTELAIATURA DI SPESSORE MM.45, COMPRESA LA FERRAMENTA ROBUSTA E L'IMPRIMITURA AD OLIO |  |  |  |  |
| 01.A17.C70 005 | IN LARICE D'AMERICA | mq | € 274,00 | Lit 530.537 | % 60,664 |
| 01.A17.C70 010 | IN LARICE DEL TIROLO | mq | € 253,00 | Lit 489.876 | % 65,677 |
| 01.A17.C70 015 | IN ABETE | mq | € 253,00 | Lit 489.876 | % 65,677 |
| 01.A17.C70 020 | IN PINO | mq | € 256,00 | Lit 495.685 | % 65,091 |
| 01.A17.C70 030 | IN DOUGLAS FIR | mq | € 301,00 | Lit 582.817 | % 55,308 |
| 01.A17.C70 035 | IN ROVERE NAZIONALE | mq | € 284,00 | Lit 549.900 | % 58,634 |
|  | POSA IN OPERA DI GELOSIE SCORREVOLI OD A GANGHERI, COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE |  |  |  |  |
| 01.A17.C80 005 | IN LEGNAME DI QUALSIASI NATURA | mq | € 24,20 | Lit 46.857 | % 97,673 |
|  | PERSIANE AVVOLGIBILI CON STECCHE SAGOMATE IN LEGNO DELLO SPESSORE NON INFERIORE A MM.13, DISTANZIABILI E SOVRAPPONIBILI A COMPLETA CHIUSURA COLLEGATI CON GANCI A PIASTRINE IN ACCIAIO ZINCATO CON TRAVERSE INFERIORI IN ROVERE, COMPRESE LE GUIDE FISSE IN FERRO A U, I RULLI, LE CARRUCOLE, I SUPPORTI, LA CINGHIA IN CANAPA, IL PASSACINGHIA, I PARACOLPI ED OGNI ALTRO ACCESSORIO IVI COMPRESA L'IMPRIMITURA AD OLIO |  |  |  |  |
| 01.A17.C90 005 | IN ABETE FIEMME, CON APPARECCHIO A SPORGERE | mq | € 104,00 | Lit 201.372 | % 56,06 |
| 01.A17.C90 010 | IN PINO DI SVEZIA, CON APPARECCHIO A SPORGERE | mq | € 102,00 | Lit 197.499 | % 57,352 |
| 01.A17.C90 015 | IN ABETE DI FIEMME, SENZA APPARECCHIO A SPORGERE | mq | € 84,30 | Lit 163.227 | % 52,629 |
| 01.A17.C90 020 | IN PINO DI SVEZIA, SENZA APPARECCHIO A SPORGERE | mq | € 82,00 | Lit 158.774 | % 54,129 |
|  | PERSIANE AVVOLGIBILI CON STECCHE IN PLASTICA DI SPESSORE NON INFERIORE A MM.13, DISTANZIABILI E SOVRAPPONIBILI A COMPLETA CHIUSURA, COLLEGATE CON GANCI A PIASTRINE IN ACCIAIO ZINCATO CON TRAVERSE INFERIORI IN ROVERE, COMPRESA LE GUIDE FISSE IN FERRO A U, I RULLI, LE CARRUCOLE, I SUPPORTI, LA CINGHIA IN CANAPA, IL PASSACINGHIA, I PARACOLPI ED OGNI ALTRO ACCESSORIO |  |  |  |  |
| 01.A17.E00 005 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | mq | € 39,20 | Lit 75.901 | % 11,042 |
|  | POSA IN OPERA DI PERSIANE AVVOLGIBILI CON STECCHE |  |  |  |  |
| 01.A17.E10 005 | IN ABETE DI FIEMME, IN PINO DI SVEZIA OD IN MATERIALE PLASTICO | mq | € 13,40 | Lit 25.946 | % 96,489 |
|  | AVVOLGITORI AUTOMATICI DI CINGHIE DI PERSIANE AVVOLGIBILI CON PLACCA NICHELATA |  |  |  |  |
| 01.A17.F00 005 | ESTERNI ALLA PARETE | cad | € 10,30 | Lit 19.943 | % 44,871 |
| 01.A17.F00 010 | AD INCASSO | cad | € 10,30 | Lit 19.943 | % 55,979 |
|  | POSA IN OPERA DI AVVOLGITORI AUTOMATICI PER PERSIANE AVVOLGIBILI |  |  |  |  |
| 01.A17.F10 005 | INCASSATI | cad | € 6,19 | Lit 11.985 | % 96,971 |
|  | ARGANELLI DI MANOVRA |  |  |  |  |
| 01.A17.F20 005 | PER PERSIANE AVVOLGIBILI | cad | € 26,50 | Lit 51.311 | % 21,734 |
|  | POSA IN OPERA DI ARGANELLI DI MANOVRA |  |  |  |  |
| 01.A17.F30 005 | PER PERSIANE AVVOLGIBILI | cad | € 15,30 | Lit 29.624 | % 98,165 |
|  | CASSETTONI APRIBILI PER RULLI DI PERSIANE AVVOLGIBILI, COMPRESA FERRAMENTA E IMPRIMITURA |  |  |  |  |
| 01.A17.F40 005 | PER RULLI DI PERSIANE AVVOLGIBILI IN ABETE | mq | € 54,70 | Lit 105.913 | % 69,028 |
|  | POSA IN OPERA DI CASSETTONI PER RULLI DI PERSIANE AVVOLGIBILI COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE |  |  |  |  |
| 01.A17.F50 005 | IN ABETE | mq | € 13,40 | Lit 25.946 | % 96,489 |
|  | MANCORRENTE COMPRESE LE NECESSARIE FERRAMENTA E L'OPERA DEL FALEGNAME PER L'ASSISTENZA ALLA POSA |  |  |  |  |
| 01.A17.F60 005 | IN MOGANO | ml | € 20,20 | Lit 39.112 | % 75,351 |
| 01.A17.F60 010 | IN FAGGIO EVAPORATO | ml | € 19,30 | Lit 37.370 | % 78,778 |
| 01.A17.F60 020 | IN NOCE D'AFRICA | ml | € 21,00 | Lit 40.661 | % 72,194 |
|  | CAVALLETTI A DENTARELLA PER ARMADI, COMPRESA L'OPERA DEL FALEGNAME PER L'ASSISTENZA ALLA POSA |  |  |  |  |
| 01.A17.F70 005 | IN LEGNO DOLCE | ml | € 30,10 | Lit 58.281 | % 68,811 |
|  | LISTE PER ATTACCAPANNI, LAVAGNE PER AFFISSIONE DISEGNI, TABELLE ECC, DI SPESSORE CM 2-3 E DI ALTEZZA DA CM 6 A CM 15 |  |  |  |  |
| 01.A17.F80 005 | IN MOGANO | ml | € 7,18 | Lit 13.902 | % 45,204 |
| 01.A17.F80 010 | IN FAGGIO EVAPORATO | ml | € 6,45 | Lit 12.488 | % 50,313 |
| 01.A17.F80 015 | IN ABETE O SIMILI | ml | € 4,53 | Lit 8.771 | % 71,659 |
|  | POSA IN OPERA DI LISTE PER ATTACCAPANNI, LAVAGNE PER AFFISSIONE DISEGNI, TABELLE ECC, DI SPESSORE CM 2-3 ALTEZZA CM 6-15 |  |  |  |  |
| 01.A17.F90 005 | IN ABETE, FAGGIO EVAPORATO O MOGANO | ml | € 3,10 | Lit 6.002 | % 96,272 |
|  | VERNICIATURA CON VERNICE SINTETICA SPECIALE |  |  |  |  |
| 01.A17.G00 005 | SU LEGNO | mq | € 18,70 | Lit 36.208 | % 98,411 |
|  | RIPARAZIONI DI PERSIANE AVVOLGIBILI CON STECCHE DI LEGNO OD IN PLASTICA |  |  |  |  |
| 01.A17.H00 005 | PICCOLE RIPARAZIONI COMPRENDENTI LA SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA O DEGLI ATTACCHI E L'EVENTUALE LUBRIFICAZIONE DEI MECCANISMI DI MANOVRA, ESCLUSA LA PROVVISTA DELLE PARTI SOSTITUITE | mq | € 6,49 | Lit 12.566 | % 100 |
| 01.A17.H00 010 | MEDIE RIPARAZIONI CON STECCHE DI LEGNO OD IN PLASTICA, COMPRENDENTE LA SOSTITUZIONE DI GANCI O DI STECCHE E L'EVENTUALE LUBRIFICAZIONE DEI MECCANISMI DI MANOVRA ESCLUSA LA PROVVISTA DELLE PARTI SOSTITUITE | mq | € 8,66 | Lit 16.768 | % 99,992 |
|  | SOSTITUZIONE DI SERRATURE O DI NOTTOLINI PER SERRATURE APPLICATE ESCLUSA LA PROVVISTA DELLE PARTI SOSTITUITE |  |  |  |  |
| 01.A17.H10 005 | SU SERRAMENTI IN LEGNO OD IN FERRO | cad | € 30,40 | Lit 58.862 | % 100 |
|  | SOSTITUZIONE DI CERNIERE, PALETTONI ED ALTRE FERRAMENTA SU SERRAMENTI IN LEGNO OD IN FERRO, ESCLUSA LA PROVVISTA DELLE PARTI SOSTITUITE |  |  |  |  |
| 01.A17.H20 005 | PER LA PRIMA SOSTITUZIONE | cad | € 29,30 | Lit 56.732 | % 100 |
| 01.A17.H20 010 | PER OGNI SOSTITUZIONE OLTRE LA PRIMA | cad | € 13,00 | Lit 25.171 | % 100 |
| 01.A17.NB A | PICCOLE RIPARAZIONI DI PORTE ESTENSIBILI CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA,OLIATURA DELLE CARRUCOLE, ESCLUSA LA PROVVISTA DEI MATERIALI DA COMPENSARSI A PARTE: 5% DEL PREZZO DELLA PORTA |  | 5% |  |  |
| 01.A17.NB B | MEDIE RIPARAZIONI DI PORTE ESTENSIBILI CONSISTENTI NELLO SMONTAGGIO DELLA PORTA, FISSAGGIO O SOSTITUZIONE DI CERNIERE E CARRUCOLE, RIMONTAGGIO DELLA PORTA ESCLUSA LA PROVVISTA DEI MATERIALI DA COMPENSARSI A PARTE: 10% DEL PREZZO DELLA PORTA NUOVA |  | 10% |  |  |
| 01.A17.NB C | MAGGIORI RIPARAZIONI DI PORTE ESTENSIBILI CONSISTENTI NELLO SMONTAGGIO DELLA PORTA, FISSAGGIO O SOSTITUZIONE DI CERNIERE E CARRUCOLE,RIMONTAGGIO DELLA PORTA E NELLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DELLE GUIDE,ESCLUSO I MATERIALI DA COMPENSARSI A PARTE: 15% DEL PREZZO DELLA PORTA NUOVA |  | 15% |  |  |
| 01.A17.NB D | GRANDI RIPARAZIONI DI PORTE ESTENSIBILI CONSISTENTI NELLO SMONTAGGIO DEI TELI E DELL'OSSATURA DELLA PORTA E SOSTITUZIONE DEI TELI O DEI PANTOGRAFI, RIMONTAGGIO DELLA PORTA: 40% DEL PREZZO DELLA PORTA NUOVA |  | 40% |  |  |
| 01.A17.NB E | REVISIONE DI TENDE ALLA VENEZIANA COMPRENDENTE LA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI MECCANISMI DI MANOVRA, LA RADDRIZZATURA DELLE LAMELLE SENZA LA SOSTITUZIONE DELLE FUNICELLE: 15% AL MQ DEL PREZZO DELLA TENDA NUOVA |  | 15% |  |  |
| 01.A17.NB F | PICCOLE RIPARAZIONI DI TENDE ALLA VENEZIANA COMPRENDENTE LA RIMOZIONE DELLA TENDA,REVISIONE DEI MECCANISMI DI MANOVRA, LA SOSTITUZIONE DELLE FUNICELLE, IL RICOLLOCAMENTO DELLA TENDA: 27,50% AL MQ. DEL PREZZO DELLA TENDA NUOVA |  | 27,50% |  |  |
| 01.A17.NB G | MEDIE RIPARAZIONI DI TENDE ALLA VENEZIANA COMPRENDENTI LA RIMOZIONE DELLA TENDA, LA SOSTITUZIONE DI PARTE DEI MECCANISMI DI MANOVRA, LA SOSTITUZIONE DELLE FUNICELLE O DEI NASTRI A SCALETTA, IL RICOLLOCAMENTO IN OPERA DELLA TENDA: 55% AL MQ DEL PREZZO DELLA TENDA NUOVA |  | 55% |  |  |
| 01.A17.NB H | REVISIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO CONSISTENTE NEL RITOCCO ALLE BATTUTE NELLA REVISIONE DELLA FERRAMENTA SENZA APPLICAZIONE DEI RAPPEZZI: 8% DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO |  | 8% |  |  |
| 01.A17.NB I | PICCOLE RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN LEGNO CONSISTENTI NELL'APPLICAZIONE DI RAPPEZZI IN LEGNO AI MONTANTI ED ALLE TRAVERSE, REVISIONE DELLA FERRAMENTA, AGGIUSTAGGIO DELLE BATTUTE: 15% DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO |  | 15% |  |  |
| 01.A17.NB J | MEDIE RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN LEGNO CONSISTENTI IN RAPPEZZI AI MONTANTI ED ALLE TRAVERSE, SOSTITUZIONE DI QUALCHE PARTE IN LEGNO SECONDARIA, SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA FERRAMENTA,RADDRIZZATURA AI MONTANTI RIASSESTATI ED INCOLLATURA DI PARTI ROTTE: 25% DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO |  | 25% |  |  |
| 01.A17.NB K | MAGGIORI RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN LEGNO CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DEI MONTANTI O TRAVERSE,CAMBIO DI SERRATURA E MANIGLIE,SOSTITUZIONE DI PANNELLI,RIAPPLICAZIONE DELLA FERRAMENTA CON RAPPEZZI AI MONTANTI,RIPIAZZAMENTO DEL SERRAMENTO: 40% DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO |  | 40% |  |  |
| 01.A17.NB L | GRANDI RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN LEGNO CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI UNA META' DEL SERRAMENTO, NONCHE' LA RIPARAZIONE DELL'ALTRA META' COMPRESO IL CAMBIO E LA RIPARAZIONE DELLA FERRAMENTA: 65% DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO |  | 65% |  |  |

| 01.A18 | OPERE DA FABBRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =NOTE ESPLICATIVE: 1) LA SALDATURA, NELLE OPERE IN CUI E' PREVISTA, E' STATA COMPUTATA AUMENTANDO DEL 7% LA QUAN TITA' RIGUARDANTE LA PROVVISTA DEL MATERIALE METALLICO. 2) I SERRAMENTI METALLICI CHE VENGONO PAGATI A MQ. DEBBONO ESSERE DIMENSIONATI IN MODO DA POTER SUPERARE LA PROVA DI INFLESSIONE E QUELLA SOTTOCARICO. 3) I COLLOCAMENTI IN OPERA COMPRENDONO LA PROV VISTA E POSA DI ALIE E TASSELLI, E, DOVE OC CORRANO, GLI SCALPELLAMENTI, IL PIANTAMENTO DELLE BOCCHETTE SUL PAVIMENTO, IL TRASPORTO DEL MANUFATTO DAL DEPOSITO AL LUOGO DI POSA L'OPERA DEL MURATORE E L'ASSISTENZA DEL FAB BRO ALLA POSA |  |  |  |  |
|  | CARPENTERIA PER GRANDI ORDITURE O INDUSTRIALIZZATA, CAPRIATE, TRALICCI, PILASTRI E SIMILI, COMPRESA COLORITURA AD UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE, ESCLUSE LE SOLE OPERE MURARIE |  |  |  |  |
| 01.A18.A10 005 | IN FERRO IN PROFILATI NORMALI E LAVORAZIONE SALDATA | kg | € 2,59 | Lit 5.014 | % 74,454 |
| 01.A18.A10 010 | IN FERRO IN PROFILATI NORMALI E LAVORAZIONE CHIODATA O BULLONATA | kg | € 2,92 | Lit 5.653 | % 73,513 |
|  | POSA IN OPERA DI CARPENTERIE IN FERRO,PER GRANDI ORDITURE, TRALICCI, CAPRIATE, PILASTRI E SIMILI |  |  |  |  |
| 01.A18.A20 005 | IN PROFILATI NORMALI CON LAVORAZIONE SALDATA, CHIODATA O BULLONATA | kg | € 1,81 | Lit 3.504 | % 94,817 |
|  | CARPENTERIA LEGGERA COSTITUITA DA TRALICCI A U O A V ELETTROSALDATI DELL'ALTEZZA FINO A CM. 20 ESTERNI, DATA IN OPERA NELLE CASSEFORME, NON VERNICIATA, PER L'ARMATURA DI TRAVETTI, COPPELLE E LASTRE |  |  |  |  |
| 01.A18.A23 005 | IN ACCIAIO TONDO NERVATO FEB44 | kg | € 2,21 | Lit 4.279 | % 80,831 |
|  | CARPENTERIA VARIA PER PICCOLI LAVORI NON DI SERIE, COME TRAVI ISOLATE, OPERE DI RINFORZO, PASSERELLE PEDONALI, CENTINE, ARCHI, CAPRIATELLE, PILASTRI COMPOSTI, COMPRESA LA VERNICIATURA AD UNA RIPRESA ANTIRUGGINE |  |  |  |  |
| 01.A18.A25 005 | A LAVORAZIONE CHIODATA O BULLONATA | kg | € 3,10 | Lit 6.002 | % 73,158 |
| 01.A18.A25 010 | A LAVORAZIONE SALDATA | kg | € 2,77 | Lit 5.363 | % 69,949 |
|  | PROFILATI DELL'ALTEZZA DI ALMENO CM.10 FORNITI CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE |  |  |  |  |
| 01.A18.A30 005 | IN FERRO A DOPPIO T (PUTRELLE) | kg | € 1,77 | Lit 3.427 | % 65,041 |
|  | POSA IN OPERA DI PROFILATI IN FERRO DELL'ALTEZZA DI ALMENO CM.10 |  |  |  |  |
| 01.A18.A40 005 | A DOPPIO T | kg | € 2,48 | Lit 4.801 | % 96,224 |
|  | PICCOLI PROFILATI AVENTI ALTEZZA SINO A MM. 80 |  |  |  |  |
| 01.A18.A50 005 | IN FERRO, FORNITI CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE | kg | € 1,81 | Lit 3.504 | % 69,652 |
| 01.A18.A50 010 | IN LEGHE LEGGERE AL CROMO ALLUMINIO | kg | € 6,95 | Lit 13.457 | % 49,547 |
| 01.A18.A50 015 | IN OTTONE | kg | € 6,45 | Lit 12.488 | % 53,361 |
|  | PICCOLI PROFILATI AVENTI ALTEZZA SUPERIORE A MM. 80 |  |  |  |  |
| 01.A18.A60 005 | IN FERRO, FORNITI CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE | kg | € 1,94 | Lit 3.756 | % 70,848 |
| 01.A18.A60 010 | IN LEGHE LEGGERE AL CROMO ALLUMINIO | kg | € 7,92 | Lit 15.335 | % 57,989 |
| 01.A18.A60 015 | IN OTTONE | kg | € 7,83 | Lit 15.160 | % 58,659 |
|  | POSA IN OPERA DI PICCOLI PROFILATI |  |  |  |  |
| 01.A18.A70 005 | IN FERRO, IN LEGHE LEGGERE AL CROMO, ALLUMINIO O IN OTTONE | kg | € 2,67 | Lit 5.169 | % 96,484 |
|  | INTELAIATURE METALLICHE PER LUCERNARI E VELARI, ANCHE CON PARTI APRIBILI, COMPRESO GOCCIOLATOIO IN LAMIERA, CERNIERA IN GHISA, SQUADRE PER COMANDI, SQUADRETTE FERMA VETRI, UNA RIPRESA ANTIRUGGINE |  |  |  |  |
| 01.A18.A80 005 | IN PROFILATI NORMALI | kg | € 4,23 | Lit 8.190 | % 71,005 |
| 01.A18.A80 010 | IN PROFILATI SPECIALI CON CHIUSURA ERMETICA SENZA MASTICE | kg | € 5,06 | Lit 9.797 | % 63,549 |
| 01.A18.A80 015 | IN ELEMENTI FUSI IN GHISA | kg | € 2,23 | Lit 4.317 | % 57,673 |
|  | POSA IN OPERA DI INTELAIATURE PER LUCERNARI O VELARI |  |  |  |  |
| 01.A18.A90 005 | IN PROFILATI NORMALI O IN PROFILATI SPECIALI CON CHIUSURA ERMETICA O IN ELEMENTI FUSI IN GHISA | kg | € 1,36 | Lit 2.633 | % 96,563 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI PIOMBO DELLO SPESSORE MEDIO DI MM.4, COMPRESO IL FISSAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A18.A94 005 | PER LA PROTEZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO | kg | € 2,71 | Lit 5.247 | % 46,084 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI LAMIERE GRECATE ZINCATE DELLO SPESSORE DI 10/10 DI MM. |  |  |  |  |
| 01.A18.A96 005 | PER LA FORMAZIONE DI SOLAI, PIANI DI CALPESTIO ETC. | mq | € 18,50 | Lit 35.820 | % 50,94 |
|  | SERRAMENTI METALLICI,PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI COMPRESE DUE MANI DI ANTIRUGGINE |  |  |  |  |
| 01.A18.B00 005 | IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50 | mq | € 127,00 | Lit 245.906 | % 67,287 |
| 01.A18.B00 010 | IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.5 E MQ. 2.00 | mq | € 115,00 | Lit 222.671 | % 66,973 |
| 01.A18.B00 015 | IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00 | mq | € 109,00 | Lit 211.053 | % 66,769 |
| 01.A18.B00 020 | IN PROFILATI TUBOLARI DI FERRO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50 | mq | € 178,00 | Lit 344.656 | % 65,893 |
| 01.A18.B00 025 | IN PROFILATI TUBOLARI DI FERRO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00 | mq | € 166,00 | Lit 321.420 | % 68,66 |
| 01.A18.B00 030 | IN PROFILATI TUBOLARI DI FERRO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00 | mq | € 151,00 | Lit 292.376 | % 68,722 |
| 01.A18.B00 050 | IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50 | mq | € 232,00 | Lit 449.214 | % 64,807 |
| 01.A18.B00 055 | IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00 | mq | € 208,00 | Lit 402.744 | % 64,363 |
| 01.A18.B00 060 | IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00 | mq | € 185,00 | Lit 358.209 | % 63,637 |
| 01.A18.B00 065 | IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50 | mq | € 230,00 | Lit 445.342 | % 67,18 |
| 01.A18.B00 070 | IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00 | mq | € 202,00 | Lit 391.126 | % 69,106 |
| 01.A18.B00 075 | IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00 | mq | € 180,00 | Lit 348.528 | % 68,901 |
|  | SERRAMENTI METALLICI PER PORTE INTERNE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, REALIZZATI CON STRUTTURA IN PROFILATI TUBOLARI DI ACCIAIO ZINCATO E PANNELLATURE DI RIVESTIMENTO IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO A FUOCO OD IN ACCIAIO INOX, PROVVISTI DI OBLO' VETRATI CIRCOLARI CON VETRO IN CRISTALLO TEMPERATO DI SPESSORE MM.5, COMPLETI DI ROBUSTA FERRAMENTA, OTTONAMI ED OGNI ALTRO ACCESSORIO |  |  |  |  |
| 01.A18.B05 005 | CON OBLO' DEL DIAMETRO DI CM.40 | mq | € 198,00 | Lit 383.381 | % 58,097 |
|  | SERRAMENTI METALLICI CON APERTURA A BILICO O WASISTAS CON FERMO NORMALE, COMPRESE DUE MANI DI ANTIRUGGINE, PER FINESTRE, PORTE-BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMESIONE E NUMERO DI BATTENTI, CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE E OTTONAMI PESANTI |  |  |  |  |
| 01.A18.B10 005 | IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50 | mq | € 134,00 | Lit 259.460 | % 67,328 |
| 01.A18.B10 010 | IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.5 E MQ. 2.00 | mq | € 121,00 | Lit 234.288 | % 67,457 |
| 01.A18.B10 015 | IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00 | mq | € 114,00 | Lit 220.734 | % 67,441 |
| 01.A18.B10 020 | IN PROFILATI TUBOLARI DI FERRO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50 | mq | € 187,00 | Lit 362.082 | % 66,669 |
| 01.A18.B10 025 | IN PROFILATI TUBOLARI DI FERRO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00 | mq | € 174,00 | Lit 336.910 | % 69,214 |
| 01.A18.B10 030 | IN PROFILATI TUBOLARI DI FERRO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00 | mq | € 159,00 | Lit 307.866 | % 69,299 |
| 01.A18.B10 050 | IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50 | mq | € 245,00 | Lit 474.386 | % 65,766 |
| 01.A18.B10 055 | IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00 | mq | € 220,00 | Lit 425.979 | % 65,432 |
| 01.A18.B10 060 | IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00 | mq | € 195,00 | Lit 377.572 | % 64,731 |
| 01.A18.B10 065 | IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50 | mq | € 235,00 | Lit 455.023 | % 70,018 |
| 01.A18.B10 070 | IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00 | mq | € 213,00 | Lit 412.425 | % 69,946 |
| 01.A18.B10 075 | IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00 | mq | € 190,00 | Lit 367.891 | % 69,726 |
|  | ESECUZIONE E POSA IN OPERA DI PORTALE IN ACCIAIO COSTITUITO DA PROFILATI BINATI EVENTUALMENTE LEGATI CON PIASTRE LAMINATE IN ACCIAIO SALDATE OD IMBULLONATE, COMPLETO DEL TAMPONAMENTO DEI PROFILATI CON MURATURA IN MATTONI PIENI, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA E MEZZI PROVVISIONALI PER IL TRASPORTO E LA POSA IN OPERA DEL PORTALE. CALCOLANDO LO SVILUPPO DEI PROFILATI BINATI |  |  |  |  |
| 01.A18.B12 005 | IN ACCIAIO TIPO NP200 | ml | € 219,00 | Lit 424.043 | % 54,727 |
| 01.A18.B12 010 | IN ACCIAIO TIPO HE300 | ml | € 310,00 | Lit 600.243 | % 42,438 |
|  | PROVVISTA E POSA DI PORTE IN FERRO COSTRUITE CON DUE LAMIERE AFFACCIATE, SPESSORE 10/10 CON INTERPOSTO PANNELLO IGNIFUGO DELLO SPESSORE DI MM. 30, IL TUTTO MONTATO SU ROBUSTA INTELAIATURA METALLICA. PER LA TENUTA AL FUMO SI PRESCRIVE UN GIOCO MASSIMO DI MM. 5 E BATTUTA 5 VOLTE IL GIOCO. TUTTI I PROFILI E LE LAMIERE DOVRANNO ESSERE UNITE MEDIANTE SALDATURA |  |  |  |  |
| 01.A18.B15 005 | RESISTENTI AL FUOCO PER 60 PRIMI ED A TENUTA DI FUMO. | mq | € 157,00 | Lit 303.994 | % 70,72 |
|  | POSA IN OPERA DI PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO |  |  |  |  |
| 01.A18.B18 005 | PER QUALSIASI SPESSORE | mq | € 30,90 | Lit 59.830 | % 97,27 |
|  | POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE BALCONE ED INVETRIATE. |  |  |  |  |
| 01.A18.B20 005 | IN PROFILATI NORMALI | mq | € 39,40 | Lit 76.289 | % 98,097 |
|  | SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, ANCHE CON PANNELLI TAMBURATI CON INCASTRI PER I VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, COMPRESE CERNIERE IN GHISA, OTTONAMI, ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA, DOVE OCCORRANO SERRATURE A DUE GIRI E MEZZO CON DUE CHIAVI E UNA RIPRESA ANTIRUGGINE |  |  |  |  |
| 01.A18.B30 005 | FORMATI DA PROFILATI NORMALI | kg | € 4,99 | Lit 9.661 | % 68,958 |
| 01.A18.B30 010 | FORMATI DA PROFILATI NORMALI MUNITI DI WASISTAS | kg | € 5,40 | Lit 10.455 | % 68,029 |
|  | CANCELLATE, INFERRIATE E SIMILI, IN ELEMENTI METALLICI, INCLUSA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE. |  |  |  |  |
| 01.A18.B40 005 | IN FERRO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI, CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRETTE | kg | € 3,60 | Lit 6.970 | % 82,899 |
| 01.A18.B40 010 | IN FERRO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI, CON DISEGNO A LINEE CURVE O AD INTRECCIO | kg | € 5,69 | Lit 11.017 | % 88,743 |
| 01.A18.B40 015 | IN FERRO IN PROFILATI TUBOLARI, CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE | kg | € 6,53 | Lit 12.643 | % 87,88 |
| 01.A18.B40 020 | IN FERRO, FORMATE CON PIANTONI E PANNELLI IN MAGLIA ONDULATA O METALLO STAMPATO INTELAIATO. | kg | € 5,35 | Lit 10.359 | % 85,849 |
|  | ESECUZIONE DI CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E SIMILI IN ACCIAIO INOSSIDABILE DEL TIPO AISI 304 A FINITURA SATINATA GRANA 300/500 |  |  |  |  |
| 01.A18.B45 005 | IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PRIFILATI CON DISEGNI A LINEE CURVE O AD INTRECCIO | kg | € 10,80 | Lit 20.911 | % 63,907 |
|  | CANCELLI METALLICI, INCLUSO IL COMPENSO PER ZOCCOLI IN LAMIERA, CERNIERE IN GHISA OD IN FERRO, BRONZINE ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA, SERRATURA A DUE GIRI E MEZZO CON DUE CHIAVI E UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE |  |  |  |  |
| 01.A18.B50 005 | IN FERRO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI, CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE | kg | € 5,18 | Lit 10.029 | % 63,769 |
| 01.A18.B50 010 | IN FERRO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI, CON DISEGNO A LINEE CURVE O AD INTRECCIO | kg | € 7,46 | Lit 14.444 | % 74,438 |
| 01.A18.B50 015 | IN FERRO IN PROFILATI TUBOLARI, CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE | kg | € 8,97 | Lit 17.368 | % 71,689 |
| 01.A18.B50 020 | IN FERRO, FORMATE CON PIANTONI E PANNELLI IN MAGLIA ONDULATA O METALLO STAMPATO INTELAIATO | kg | € 7,31 | Lit 14.154 | % 72,221 |
| 01.A18.B50 025 | FORMATI DA PIANTONI IN PROFILATI DI FERRO E RETE METALLICA ZINCATA, CUCITA AI PIANTONI E TESA CON VIVAGNI IN FILO DI FERRO ZINCATO | kg | € 6,68 | Lit 12.934 | % 89,361 |
|  | RECINZIONI CON MATERIALE METALLICO, INCLUSA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE AI PIANTONI |  |  |  |  |
| 01.A18.B60 005 | FORMATE DA PIANTONI IN PROFILATI DI FERRO E RETE METALLICA ZINCATA, CUCITA AI PIANTONI E TESA CON VIVAGNI IN FILO DI FERRO ZINCATO | kg | € 3,55 | Lit 6.873 | % 84,114 |
|  | RINGHIERE IN ELEMENTI METALLICI PER BALCONI, TERRAZZE ECC, COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE |  |  |  |  |
| 01.A18.B70 005 | IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI | kg | € 4,03 | Lit 7.803 | % 85,416 |
| 01.A18.B70 010 | IN FERRO CON DISEGNO A LINEE CURVE OD A INTRECCIO, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI PROFILATI SPECIALI | kg | € 6,12 | Lit 11.849 | % 89,988 |
| 01.A18.B70 015 | IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN PROFILATI TUBOLARI | kg | € 7,46 | Lit 14.444 | % 89,259 |
| 01.A18.B70 020 | IN LEGA LEGGERA AL CROMO-ALLUMINIO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI | kg | € 10,60 | Lit 20.524 | % 65,247 |
| 01.A18.B70 025 | IN LEGA LEGGERA AL CROMO-ALLUMINIO CON DISEGNO A LINEE CURVE OD A INTRECCIO, IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI | kg | € 12,40 | Lit 24.009 | % 70,397 |
| 01.A18.B70 030 | IN LEGA LEGGERA AL CROMO-ALLUMINIO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN PROFILATI TUBOLARI | kg | € 12,20 | Lit 23.622 | % 71,955 |
| 01.A18.B70 035 | IN TUBO DI FERRO, CON LAVORAZIONE SALDATA | kg | € 4,86 | Lit 9.410 | % 70,909 |
|  | RINGHIERE IN ELEMENTI METALLICI ZINCATI PER BALCONI, TERRAZZE, PONTI, CAVALCAVIA ETC. |  |  |  |  |
| 01.A18.B75 005 | IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI PROFILATI SPECIALI | kg | € 4,68 | Lit 9.061 | % 73,624 |
| 01.A18.B75 010 | IN FERRO CON DISEGNO A LINEE CURVE OD A INTRECCIO, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI PROFILATI SPECIALI | kg | € 6,77 | Lit 13.108 | % 81,403 |
| 01.A18.B75 015 | IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN PROFILATI TUBOLARI | kg | € 8,11 | Lit 15.703 | % 82,147 |
|  | RINGHIERE METALLICHE IN MONTA DI SCALE (PIANEROTTOLI INCLUSI), COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE |  |  |  |  |
| 01.A18.B80 005 | IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI | kg | € 4,72 | Lit 9.139 | % 87,544 |
| 01.A18.B80 010 | IN FERRO CON DISEGNO A LINEE CURVE OD A INTRECCIO, IN ELEMENTI METALLICI TONDI, QUADRI, PIATTI PROFILATI SPECIALI | kg | € 7,27 | Lit 14.076 | % 91,568 |
| 01.A18.B80 015 | IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN PROFILATI TUBOLARI | kg | € 8,84 | Lit 17.116 | % 90,934 |
| 01.A18.B80 020 | IN LEGA LEGGERA AL CROMO-ALLUMINIO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI | kg | € 12,20 | Lit 23.622 | % 69,843 |
| 01.A18.B80 025 | IN LEGA LEGGERA AL CROMO-ALLUMINIO CON DISEGNO A LINEE CURVE OD A INTRECCIO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI, PROFILATI SPECIALI | kg | € 15,70 | Lit 30.399 | % 76,495 |
| 01.A18.B80 030 | IN LEGA LEGGERA AL CROMO-ALLUMINIO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE IN PROFILATI TUBOLARI | kg | € 15,40 | Lit 29.818 | % 77,833 |
| 01.A18.B80 035 | IN TUBO DI FERRO, CON LAVORAZIONE SALDATA | kg | € 6,01 | Lit 11.636 | % 76,461 |
|  | OPERE IN LAMIERA METALLICA LISCIA, ONDULATA, STRIATA ED OPERATA,ANCHE MONTATA SU TELAIO, PER SPORTELLI, PORTINE, RIVESTIMENTI, FODERATURE, PANNELLI E SIMILI, COMPRESE EVENTUALI CERNIERE ED ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA |  |  |  |  |
| 01.A18.B90 005 | IN FERRO, COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE | kg | € 4,50 | Lit 8.713 | % 71,497 |
| 01.A18.B90 010 | IN LEGA LEGGERA AL CROMO-ALLUMINIO | kg | € 4,86 | Lit 9.410 | % 16,534 |
| 01.A18.B90 015 | IN FERRO ZINCATO | kg | € 6,10 | Lit 11.811 | % 75,318 |
| 01.A18.B90 020 | IN RAME | kg | € 14,10 | Lit 27.301 | % 65,607 |
| 01.A18.B90 025 | IN ZINCO | kg | € 11,30 | Lit 21.879 | % 81,419 |
|  | POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA. |  |  |  |  |
| 01.A18.C00 005 | SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE E SIMILI | kg | € 1,13 | Lit 2.187 | % 95,866 |
|  | POSA IN OPERA DI PARETI MOBILI IN PANNELLI METALLICI MONOBLOCCO AUTOPORTANTI, SIA FISSI CHE APRIBILI, AD UNO O PIU' BATTENTI, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER IL FISSAGGIO, LA REGOLAZIONE DEI PIEDINI E DELLE BATTUTE E L'EVENTUALE SAGOMATURA IN SITO DI PEZZI SPECIALI |  |  |  |  |
| 01.A18.C02 005 | IN PANNELLI PIENI O VETRATI | mq | € 20,10 | Lit 38.919 | % 96,417 |
|  | POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO INOX |  |  |  |  |
| 01.A18.C05 005 | QUALI SERRAMENTI DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE, CORRIMANI E SIMILI. | kg | € 1,97 | Lit 3.814 | % 76,223 |
|  | POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTATURA METALLICA APERTA A STRUTTURA RETICOLARE COMPLETA DEI SISTEMI DI SOSPENSIONE, DI REGOLAZIONE E DEI PROFILI ANGOLARI PERIMETRALI, COMPRESA OGNI ALTRA OPERA ACCESSORIA PER EVENTUALI ADATTAMENTI PER I CORPI ILLUMINANTI |  |  |  |  |
| 01.A18.C08 005 | IN ALLUMINIO | mq | € 19,00 | Lit 36.789 | % 90,52 |
|  | POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LEGA DI ALLUMINIO. |  |  |  |  |
| 01.A18.C10 005 | CANCELLI,CANCELLATE,INFERRIATE,RINGHIERE ECC. | kg | € 3,64 | Lit 7.048 | % 98,711 |
|  | PROVVISTA DI PARATOIA RETTANGOLARE A SCORRIMENTO VERTICALE, COMPOSTA DA LENTE NERVATA OD A STRUTTURA CELLULARE ANCHE IN ELEMENTI COMPONIBILI, VITE SENZA FINE, ARGANI, TRAVERSA SUPERIORE, SOGLIA INFERIORE ETC; TOTALMENTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 |  |  |  |  |
| 01.A18.C12 005 | CON CHIOCCIOLE IN BRONZO E VOLANO DI COMANDO | kg | € 13,90 | Lit 26.914 | % 71,355 |
|  | PROVVISTA DI GRUPPO DI INGRANAGGI RIDUTTORI IN FERRO A BAGNO D'OLIO PER PARATOIE RETTANGOLARI A SCORRIMENTO RETTANGOLARE |  |  |  |  |
| 01.A18.C14 005 | COMPRESO IL MONTAGGIO SULLE PARATOIE | cad | € 530,00 | Lit 1.026.223 | % 60,67 |
|  | PROVVISTA DI PARATOIA A SEZIONE CIRCOLARE, A MOVIMENTO BASCULANTE, COMPOSTA DA LENTE, TELAIO, VITE SENZA FINE, CHIOCCIOLA IN BRONZO E COMANDI TOTALMENTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 |  |  |  |  |
| 01.A18.C16 005 | LUCE NETTA DIAMETRO CM.40 | cad | € 504,00 | Lit 975.880 | % 82,105 |
| 01.A18.C16 010 | LUCE NETTA DIAMETRO CM.50 | cad | € 575,00 | Lit 1.113.355 | % 79,876 |
|  | PROVVISTA E PREPARAZIONE ALLA POSA DI SERRANDE AVVOLGIBILI METALLICHE, COMPLETE DI GUIDE DI FERRO AD U, MECCANISMO CON INGRANAGGI, ALBERI A MANOVELLA OPPURE A MOLLE DI ALLEGGERIMENTO, COMPRESE SERRATURE DI SICUREZZA CON DUE CHIAVI, CATENACCI INTERNI ED OGNI ALTRO ACCESSORIO, DUE RIPRESE DI ANTIRUGGINE |  |  |  |  |
| 01.A18.C20 005 | IN LAMIERA CORAZZATA DA 8/10 MM. | mq | € 62,20 | Lit 120.435 | % 18,483 |
| 01.A18.C20 010 | IN LAMIERA CORAZZATA DA 10/10 MM. | mq | € 66,80 | Lit 129.342 | % 17,19 |
| 01.A18.C20 015 | IN LAMIERA CORAZZATA A MAGLIA IN TONDO DA MM.10 CON ZOCCOLO INFERIORE IN ELEMENTI PIENI | mq | € 97,50 | Lit 188.786 | % 16,499 |
| 01.A18.C20 020 | IN LAMIERA CORAZZATA A MAGLIA IN TONDO DA MM.10 CON TRAVERSE IN RINFORZO PER TUTTA L'ALTEZZA | mq | € 106,00 | Lit 205.244 | % 15,303 |
| 01.A18.C20 025 | CORAZZATA TUBOLARE | mq | € 80,10 | Lit 155.095 | % 20,077 |
|  | PROVVISTA E PREPARAZIONE ALLA POSA DI PERSIANE AVVOLGIBILI AD ELEMENTI DA CM.7 CON O SENZA FERITOIE, MANOVRA A CINGHIA, COMPRESE LE GUIDE FISSE DI FERRO AD U, I RULLI, LE CARRUCOLE, I SUPPORTI, LE CINGHIE IN CANAPA, IL PASSACINGHIA, I PARACOLPI, I CATENACCI INTERNI ED OGNI ALTRO ACCESSORIO, DUE RIPRESE DI ANTIRUGGINE |  |  |  |  |
| 01.A18.C30 005 | IN LAMIERA DI FERRO DA 5/10 MM. | mq | € 58,00 | Lit 112.303 | % 23,762 |
| 01.A18.C30 010 | IN LAMIERA DI FERRO DA 8/10 MM. | mq | € 68,00 | Lit 131.666 | % 20,262 |
| 01.A18.C30 015 | IN DURALLUMINIO DA 6/10 MM. | mq | € 92,70 | Lit 179.492 | % 9,914 |
| 01.A18.C30 020 | IN DURALLUMINIO DA 10/10 MM. | mq | € 93,20 | Lit 180.460 | % 10,358 |
|  | POSA IN OPERA DI SERRANDE AVVOLGIBILI O DI PERSIANE AVVOLGIBILI METALLICHE |  |  |  |  |
| 01.A18.C40 005 | IN LAMIERA DI FERRO, CORAZZATA, TUBOLARE O IN DURALLUMINIO | mq | € 50,30 | Lit 97.394 | % 98,137 |
|  | PROVVISTA E PREPARAZIONE ALLA POSA DI CANCELLI RIDUCIBILI IN QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, RACCOLTI IN VISTA OD OCCULTATI, COMPLETI DI GUIDA SUPERIORE DI SOSPENSIONE E SCORRIMENTO SU CUSCINETTI A SFERE, E GUIDA INFERIORE ANCHE MUNITA DI COPRIGUIDA, SERRATURA A DOPPIO CATENACCIO E DUE RIPRESE DI ANTIRUGGINE |  |  |  |  |
| 01.A18.C50 005 | FORMATI DA MONTANTI IN DOPPIO PROFILATO DI FERRO AD U, DELLE DIMENSIONI DI MM.15X15X15, DISTANZIABILI CON DIAGONALI SNODATI | mq | € 88,60 | Lit 171.553 | % 36,285 |
| 01.A18.C50 010 | FORMATI DA MONTANTI IN DOPPIO PROFILATO DI FERRO AD U, DELLE DIMENSIONI DI MM.20X15X20, DISTANZIABILI CON DIAGONALI SNODATI | mq | € 90,00 | Lit 174.264 | % 35,746 |
| 01.A18.C50 015 | FORMATI DA MONTANTI IN DOPPIO PROFILATO DI FERRO AD U, DELLE DIMENSIONI DI MM.30X22X30, DISTANZIABILI CON DIAGONALI SNODATI | mq | € 122,00 | Lit 236.224 | % 26,354 |
|  | POSA IN OPERA DI CANCELLI RIDUCIBILI |  |  |  |  |
| 01.A18.C60 005 | FORMATI DA MONTANTI IN DOPPIO PROFILATO DI FERRO AD U | mq | € 47,50 | Lit 91.972 | % 97,043 |
|  | POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA |  |  |  |  |
| 01.A18.C70 005 | CON LAMELLE FLESSIBILI IN LEGA DI ALLUMINIO | mq | € 9,99 | Lit 19.343 | % 98,843 |
|  | RIMOZIONE DI TENDE ALLA VENEZIANA DI DIVERSE DIMENSIONI IN QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O LA DISCESA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, LA RIMOZIONE DELLE STAFFE DI SUPPORTO, IL RIPRISTINO MURARIO CONSEGUENTE ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A18.C75 005 | SINO ALL'ALTEZZA DI MT.4 | cad | € 16,20 | Lit 31.367 | % 87,743 |
|  | POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA |  |  |  |  |
| 01.A18.C80 005 | DI QUALUNQUE DIMENSIONE COMPRESO IL FISSAGGIO | kg | € 2,15 | Lit 4.162 | % 99,552 |
|  | RIMOZIONE DI PARAPETTI IN GHISA LAVORATA, COMPRESO IL CARICO, IL TRASPORTO, L'ACCATASTAMENTO, LE ATTREZZATURE PER LA MOLATURA ED IL TAGLIO ED OGNI ALTRO ONERE |  |  |  |  |
| 01.A18.C85 005 | PER QUALSIASI TIPO DI MANUFATTO (PONTI, CAVALCAVIA, ECC.) | kg | € 0,53 | Lit 1.026 | % 63,734 |
|  | POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI RINGHIERA, COMPRESO L'AVVICINAMENTO, IL CARICO E LO SCARICO, LA FORMAZIONE NEL MASSELLO DEI FORI NECESSARI PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE ZANCHE DI AMMORSAMENTO NEI PILASTRINI ED IL RIEMPIMENTO DEI FORI STESSI CON CEMENTO FUSO ALLUMINOSO |  |  |  |  |
| 01.A18.C90 005 | IN GHISA LAVORATA | kg | € 1,12 | Lit 2.168 | % 76,291 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE, CANCELLATA O RINGHIERA COMPRESO LO SCAVO PER FAR POSTO ALLA FONDAZIONE DEI PIANTONI, LA FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (DOSATURA MG.20/MC)DI CM 40X40X60, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, IL LIVELLAMENTO DEL TERRENO AI LATI DEGLI SCAVI |  |  |  |  |
| 01.A18.E00 005 | AD ELEMENTI PIENI, SCATOLATI O TUBOLARI, CON DUE MANI DI ANTIRUGGINE, DELLE QUALI UNA STESA IN OFFICINA E L'ALTRA STESA IN CANTIERE E SUCCESSIVA VERNICIATURA, DI DIMENSIONI E DISEGNI FORNITI DALLA DIREZIONE LAVORI,COMPRESA L'ASSISTENZA DEL FABBRO ALLA POSA | kg | € 8,41 | Lit 16.284 | % 31,322 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RETE PLASTIFICATA, COMPRESI I FILI DI TENSIONE, I PROFILATI IN FERRO PLASTIFICATI ED OGNI ALTRO OCCORRENTE PER LE LEGATURE ETC. |  |  |  |  |
| 01.A18.E10 005 | A MAGLIE DI MM.30X30 | mq | € 27,40 | Lit 53.053 | % 78,391 |
| 01.A18.E10 015 | A MAGLIE DI MM.50X50 | mq | € 27,00 | Lit 52.279 | % 79,591 |
|  | POSA IN OPERA DI PROFILATI IN FERRO, COMPRESO LO SCAVO PER FAR POSTO ALLA FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (DOSATURA MG.20/MC) DI CM. 40X40X60, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, LA FORMAZIONE DI QUATTRO FORI PER LA LEGATURA DELLA RETE METALLICA, LA VERNICIATURA CON DUE MANI DI ANTIRUGGINE ED UNA MANO DI VERNICE |  |  |  |  |
| 01.A18.E20 005 | DI ALTEZZA NON SUPERIORE A MM.80 | kg | € 4,70 | Lit 9.100 | % 56 |
|  | PROVVISTA E POSA DI GRIGLIE METALLICHE CARREGGIABILI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA, SU PREESISTENTE MANUFATTO COMPRESA LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO CON L'ONERE DEL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE |  |  |  |  |
| 01.A18.E30 005 | COMPLETE DI CONTROTELAIO FISSO E TELAIO MOBILE IN ELEMENTI AD L, DATE CON 2 MANI DI ANTIRUGGINE DELLE QUALI UNA STESA IN OFFICINA E L'ALTRA IN CANTIERE E SUCCESSIVA VERNICIATURA, DI DIMENSIONI E DISEGNI FORNITI DALLA DIREZIONE LAVORI, | kg | € 5,28 | Lit 10.223 | % 37,411 |
|  | PROVVISTA E POSA DI SPORTELLI METALLICI A DOPPIA PARETE |  |  |  |  |
| 01.A18.E50 005 | A TENUTA D'ARIA | cad | € 150,00 | Lit 290.440 | % 97,213 |
|  | SOSTITUZIONE DI FUNE COMPRESO L'USO DELLA SCALA PORTA, ESCLUSO IL MATERIALE DA COMPENSARSI A PARTE |  |  |  |  |
| 01.A18.E70 005 | ALL'ANTENNA PORTA BANDIERA | cad | € 144,00 | Lit 278.822 | % 64,187 |
|  | ZINCATURA A CALDO ESEGUITA SECONDO LE NORME UNI 5744/66 CON ESCLUSIONE DI ALLUMINIO NEL BAGNO DI FUSIONE |  |  |  |  |
| 01.A18.G00 005 | DI PICCOLI PROFILATI IN FERRO (ALTEZZA NON SUPERIORE A CM.10) SERRAMENTI METALLICI DI QUALUNQUE FORMA O DIMENSIONE, INTELAIATURE, RINGHIERE, CANCELLI, RECINZIONI, CORNICIONI, GRIGLIATI, MINUTERIE METALLICHE ETC. | kg | € 0,69 | Lit 1.336 | % 67,602 |
| 01.A18.G00 010 | DI PROFILATI O PUTRELLE (ALTEZZA NON SUPERIORE A CM.10) PER PIANTONI DI RECINZIONI O CANCELLATE | kg | € 0,51 | Lit 987 | % 64,617 |
| 01.A18.G00 015 | DI GROSSA CARPENTERIA (PROFILATI, NP, LAMIERE DI SPESSORE OLTRE MM.2) | kg | € 0,37 | Lit 716 | % 71,28 |
|  | POSA DI MANIGLIONE ANTIPANICO |  |  |  |  |
| 01.A18.G10 005 | CON O SENZA FUNZIONAMENTO ESTERNO | cad | € 44,80 | Lit 86.744 | % 95,858 |
|  | POSA IN OPERA DI TARGHE METALLICHE SERIGRAFATE CON INDICAZIONE DI PRESCRIZIONI, DIVIETI, SEGNALAZIONI ANTINFORTUNISTICHE ED ANTINCENDIO A NORMA DI LEGGE |  |  |  |  |
| 01.A18.G20 005 | NELLE MISURE CORRENTI A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI | cad | € 4,98 | Lit 9.642 | % 100 |
| 01.A18.NB A | REVISIONE DI SERRAMENTI IN FERRO COMPRENDENTE IL RIPASSAMENTO E LA LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA DEGLI ORGANI DI CHIUSURA E DI MANOVRA: 7% AL MQ DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO |  | 7% |  |  |
| 01.A18.NB B | REVISIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO COMPRENDENTE IL RIPASSAMENTO E LA LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA DEGLI ORGANI DI CHIUSURA E DI MANOVRA: 3% AL MQ. DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO |  | 3% |  |  |
| 01.A18.NB C | PICCOLE RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN FERRO COMPRENDENTI LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA SOSTITUZIONE DI PARTI DI ESSE ESCLUSO LA FORNITURA DELLE PARTI SOSTITUITE:12% AL MQ DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO |  | 12% |  |  |
| 01.A18.NB D | PICCOLE RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO COMPRENDENTI LA REVISIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA FERRAMENTA E LA SOSTITUZIONE DI PARTE DI ESSE, ESCLUSO LA FORNITURA DELLE PARTI SOSTITUITE: 6% AL MQ. DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO |  | 6% |  |  |
| 01.A18.NB E | QUALORA, PER EFFETTUARE LA RIPARAZIONE DEI SERRAMENTI IN ALLUMINIO, FOSSE NECESSARIO LO SMONTAGGIO DEI SERRAMENTI CON LA SEPARAZIONE DELLE TRAVERSE DAI MONTANTI, LA PERCENTUALE DI RIPARAZIONE SARA' DEL 24% DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO |  | 24% |  |  |
| 01.A18.NB F | SE LO SMONTAGGIO (NOTA BENE E) FOSSE SOLO PARZIALE LA PERCENTUALE SARA' DEL 12% DEL PREZZO DEL SERRAMENTO NUOVO |  | 12% |  |  |

| 01.A19 | OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =NOTE ESPLICATIVE: I PEZZI SPECIALI VERRANNO CALCOLATI PARI ALLO SVILUPPO IN METRI LINEARI. PROMEMORIA DEI NUMERI, SPESSORI E PESI UNITARI DELLE LAMIERE PIANE ZINCATE, PER TUBI PLUVIALI, DOCCIONI E FALDALI: N.20-SPESSORE 10/10-PESO KG./MQ.8,60 N.22-SPESSORE 8/10-PESO KG./MQ. 7. N.24-SPESSORE 6/10-PESO KG./MQ. 5,4 N.26-SPESSORE 5/10-PESO KG./MQ. 4,5 N.28-SPESSORE 4/10-PESO KG./MQ. 4. |  |  |  |  |
|  | TUBI PLUVIALI, DOCCIONI, CONVERSE, FALDALI, COMPRESO OGNI ACCESSORIO, DATI IN OPERA |  |  |  |  |
| 01.A19.A10 005 | IN LAMIERA DI RAME | kg | € 19,30 | Lit 37.370 | % 75,913 |
| 01.A19.A10 010 | IN ACCIAIO INOSSIDABILE | kg | € 17,70 | Lit 34.271 | % 82,666 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI, IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N. 28, GRAFFATI, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER IL FISSAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A19.A20 005 | DEL DIAMETRO DI CM.8 | ml | € 12,40 | Lit 24.009 | % 86,649 |
| 01.A19.A20 010 | DEL DIAMETRO DI CM.9 | ml | € 12,50 | Lit 24.203 | % 85,886 |
| 01.A19.A20 015 | DEL DIAMETRO DI CM.10 | ml | € 13,60 | Lit 26.333 | % 85,729 |
| 01.A19.A20 020 | DEL DIAMETRO DI CM.12 | ml | € 15,20 | Lit 29.431 | % 84,763 |
|  | TUBI PLUVIALI IN POLIVINILE (TIPO PESANTE), DATI IN OPERA |  |  |  |  |
| 01.A19.A30 005 | DEL DIAMETRO DI CM.8 | ml | € 10,20 | Lit 19.749 | % 84,337 |
| 01.A19.A30 010 | DEL DIAMETRO DI CM.10 | ml | € 12,00 | Lit 23.235 | % 82,379 |
| 01.A19.A30 015 | DEL DIAMETRO DI CM.12 | ml | € 13,90 | Lit 26.914 | % 77,579 |
| 01.A19.A30 020 | DEL DIAMETRO DI CM.20 | ml | € 19,40 | Lit 37.563 | % 62,163 |
|  | VOLUTE PER PLUVIALI DATE IN OPERA, COMPRESE LE SALDATURE |  |  |  |  |
| 01.A19.A40 005 | IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.8 | ml | € 22,90 | Lit 44.340 | % 93,793 |
| 01.A19.A40 010 | IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.9. | ml | € 23,90 | Lit 46.276 | % 93,544 |
| 01.A19.A40 015 | IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N.28 E DIAMETRO CM.10 | ml | € 24,90 | Lit 48.213 | % 93,317 |
| 01.A19.A40 020 | IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.12 | ml | € 26,00 | Lit 50.343 | % 92,676 |
| 01.A19.A40 025 | IN LAMIERA DI RAME DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.8 | ml | € 32,30 | Lit 62.541 | % 79,833 |
| 01.A19.A40 030 | IN LAMIERA DI RAME DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.9 | ml | € 33,80 | Lit 65.445 | % 78,859 |
| 01.A19.A40 035 | IN LAMIERA DI RAME DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.10 | ml | € 35,30 | Lit 68.350 | % 77,968 |
| 01.A19.A40 040 | IN LAMIERA DI RAME DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.12 | ml | € 37,40 | Lit 72.416 | % 75,85 |
| 01.A19.A40 045 | IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.8 | ml | € 29,90 | Lit 57.894 | % 86,122 |
| 01.A19.A40 050 | IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.9 | ml | € 31,20 | Lit 60.411 | % 85,417 |
| 01.A19.A40 055 | IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.10 | ml | € 32,40 | Lit 62.735 | % 84,769 |
| 01.A19.A40 060 | IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX DEL N.28 E DI DIAMETRO CM.12 | ml | € 34,10 | Lit 66.026 | % 83,196 |
| 01.A19.A40 065 | IN POLIVINILE TIPO PESANTE DEL DIAMETRO DI CM.8 | ml | € 19,30 | Lit 37.370 | % 89,229 |
| 01.A19.A40 070 | IN POLIVINILE TIPO PESANTE DEL DIAMETRO DI CM.10 | ml | € 20,80 | Lit 40.274 | % 86,782 |
| 01.A19.A40 075 | IN POLIVINILE TIPO PESANTE DEL DIAMETRO DI CM.12 | ml | € 23,00 | Lit 44.534 | % 82,408 |
|  | DOCCIONI DI GRONDA SAGOMATI, DATI IN OPERA, IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N. 26, MUNITI DI ROBUSTE CICOGNE A DISTANZA MASSIMA DI CM. 50, COMPRESE LE SALDATURE |  |  |  |  |
| 01.A19.B00 005 | DELLO SVILUPPO DI CM.25 | ml | € 16,40 | Lit 31.754 | % 72,626 |
| 01.A19.B00 010 | DELLO SVILUPPO DI CM.33 | ml | € 18,10 | Lit 35.046 | % 71,465 |
| 01.A19.B00 015 | DELLO SVILUPPO DI CM.40 | ml | € 19,60 | Lit 37.950 | % 71,73 |
| 01.A19.B00 020 | DELLO SVILUPPO DI CM.50 | ml | € 26,00 | Lit 50.343 | % 70,665 |
|  | DOCCIONI DI GRONDA IN POLIVINILE DATI IN OPERA |  |  |  |  |
| 01.A19.B10 005 | DELLO SVILUPPO DI CM.40 | ml | € 20,00 | Lit 38.725 | % 64,492 |
| 01.A19.B10 010 | DELLO SVILUPPO DI CM.50 | ml | € 21,40 | Lit 41.436 | % 64,214 |
|  | RIPASSAMENTO DI DOCCIONI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI, COMPRESE TUTTE LE PROVVISTE OCCORRENTI PER NUOVE CICOGNE, STAFFE O CHIODERIA, LE SALDATURE COMPLETE (MANO D'OPERA E PROVVISTE), LA COLORITURA CON UNA RIPRESA INTERNA DI CATRAMINA AI DOCCIONI E TUBI PLUVIALI ED UNA DI BIACCA ALL'ESTERNO DEI DOCCIONI. LA RIMOZIONE ED IL RICOLLOCAMENTO DELLE TEGOLE, LA PROVVISTA E POSA DEI TRATTI DI DOCCIONI E PLUVIALI NUOVI VERRANNO PAGATI A PARTE. IL PREZZO E' RIFERITO AL ML DI GRONDA O DI PLUVIALE, ESCLUDENDO I TRATTI NUOVI: |  |  |  |  |
| 01.A19.B20 005 | PER TRATTI DI ALMENO 15 METRI DI LUNGHEZZA | ml | € 16,50 | Lit 31.948 | % 73,21 |
| 01.A19.B20 010 | PER TRATTI INFERIORI A 15 METRI DI LUNGHEZZA | ml | € 19,50 | Lit 37.757 | % 77,354 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI FALDALI E CONVERSE, COMPRESE LE SALDATURE |  |  |  |  |
| 01.A19.C10 005 | IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N.26 | mq | € 30,90 | Lit 59.830 | % 83,506 |
|  | RIPASSAMENTO DI FALDALI E CONVERSE COMPRESE LE OCCORRENTI SALDATURE E LA COLORITURA CON UNA RIPRESA DI CATRAMINA. LA RIMOZIONE ED IL RICOLLOCAMENTO DELLE TEGOLE, LA PROVVISTA E POSA DEI TRATTI DI FALDALI E CONVERSE NUOVI VERRANNO PAGATI A PARTE. IL PREZZO E' RIFERITO AL MQ DI FALDALE O DI CONVERSA, ESCLUDENDO I TRATTI NUOVI |  |  |  |  |
| 01.A19.C20 005 | IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO O RAME | mq | € 20,00 | Lit 38.725 | % 64,444 |
|  | POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E DI VALVOLAME (SARACINESCHE E RUBINETTI DI ARRESTO E SIMILI) INSERITE SULLE TUBAZIONI ESCLUSE QUINDI LE RUBINETTERIE DEGLI APPARECCHI, IL TUTTO COMPLETO DI GUARNIZIONI, COMPRESE INOLTRE TUTTE LE LAVORAZIONI RELATIVE AI TUBI, QUALI FILETTATURE E PIEGATURE, E TUTTE LE PROVVISTE OCCORRENTI PER LA POSA DI QUANTO SOPRADESCRITTO QUALI COLLARI DI FISSAGGIO, MINIO, CANAPA, MANGANESE, OLIO DI LINO, ECC, PREZZI DA APPLICARSI PESANDO ESCLUSIVAMENTE I TUBI, MANICOTTI, RACCORDI, VALVOLE |  |  |  |  |
| 01.A19.E00 005 | TUBAZIONI IN FERRO NERO O ZINCATO DEL TIPO A VITE E MANICOTTO, CON ANNESSA RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE | kg | € 7,20 | Lit 13.941 | % 89,335 |
| 01.A19.E00 010 | TUBAZIONI IN PIOMBO CON ANNESSA RACCORDERIA IN OTTONE E BRONZO | kg | € 9,10 | Lit 17.620 | % 94,236 |
|  | POSA IN OPERA DI LASTRE PER CUCCHIAIE DI GABINETTI, SOTTOFONDI DI ORINATOI E DI DOCCE E PER ALTRI USI CONSIMILI, COMPRESE LE SALDATURE OCCORRENTI E LE PROVVISTE DELLO STAGNO, ECC. |  |  |  |  |
| 01.A19.E10 005 | IN PIOMBO | kg | € 9,64 | Lit 18.665 | % 97,849 |
|  | POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE PER ACQUA POTABILE, COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI. IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA |  |  |  |  |
| 01.A19.E12 005 | PER DIAMETRI ESTERNI DA MM.16 A MM. 26 | ml | € 5,45 | Lit 10.552 | % 98,539 |
|  | POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI, ETC, PER CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRICA DEI GIUNTI, STAFFE IN FERRO PER OGNI GIUNTO SE VERTICALI E STAFFE SPECIALI PER OGNI GIUNTO SE ORIZZONTALI FISSATE AI SOLAI,ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI. IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE |  |  |  |  |
| 01.A19.E14 005 | DEL DIAMETRO DI MM.32, 40 E 50 | ml | € 4,37 | Lit 8.461 | % 98,177 |
| 01.A19.E14 010 | DEL DIAMETRO DI MM.63 E 75 | ml | € 6,53 | Lit 12.643 | % 98,534 |
| 01.A19.E14 015 | DEL DIAMETRO DI MM.90 E 110 | ml | € 8,69 | Lit 16.826 | % 98,714 |
| 01.A19.E14 020 | DEL DIAMETRO DI MM.125 E 160 | ml | € 13,00 | Lit 25.171 | % 99,021 |
| 01.A19.E14 025 | DEL DIAMETRO DI MM.200 E 250 | ml | € 17,40 | Lit 33.691 | % 99,172 |
|  | POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PN10,PN6, PER CONDOTTE A PRESSIONE PER ACQUA POTABILE, COMPRESO LA POSA DEI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, ESCLUSO SOLO LO SCAVO ED IL REINTERRO |  |  |  |  |
| 01.A19.E16 005 | PER TUBI DI DIAMETRO ESTERNO MM. 20, 25 E 32 | ml | € 4,29 | Lit 8.306 | % 100 |
| 01.A19.E16 010 | PER TUBI DI DIAMETRO ESTERNO MM.40, 50 E 63 | ml | € 8,58 | Lit 16.613 | % 100 |
|  | RIPARAZIONE DI VASCHETTA DI CACCIATA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI ACCESSORI, ESCLUSA LA PROVVISTA DEGLI ACCESSORI SOSTITUITI |  |  |  |  |
| 01.A19.E20 005 | PER LA PRIMA VASCHETTA RIPARATA | cad | € 27,60 | Lit 53.441 | % 100 |
| 01.A19.E20 010 | PER OGNI VASCHETTA RIPARATA OLTRE LA PRIMA, ESEGUITA CON LO STESSO ORDINATIVO E NELLO STESSO FABBRICATO | cad | € 13,80 | Lit 26.720 | % 100 |
|  | SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DI RUBINETTI O DI SIFONI A BOTTIGLIA, COMPRENDENTE LO SMONTAGGIO DEL RUBINETTO O DEL SIFONE, L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI, DA COMPENSARSI A PARTE, ED IL RIMONTAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A19.E30 005 | PER IL PRIMO RUBINETTO O SIFONE RIPARATO | cad | € 17,30 | Lit 33.497 | % 99,996 |
| 01.A19.E30 010 | PER OGNI RUBINETTO O SIFONE RIPARATO OLTRE IL PRIMO, ESEGUITO CON LO STESSO ORDINATIVO E NELLO STESSO FABBRICATO | cad | € 4,59 | Lit 8.887 | % 100 |
|  | SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DI FLUSSOMETRI, O FLUSSI RAPIDI, COMPRENDENTE LO SMONTAGGIO, L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI ACCESSORI, DA COMPENSARSI A PARTE, ED IL RIMONTAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A19.E40 005 | PER IL PRIMO FLUSSOMETRO RIPARATO | cad | € 17,30 | Lit 33.497 | % 99,996 |
| 01.A19.E40 010 | PER OGNI FLUSSOMETRO RIPARATO OLTRE IL PRIMO, ESEGUITO CON LO STESSO ORDINATIVO E NELLO STESSO FABBRICATO | cad | € 4,59 | Lit 8.887 | % 100 |
|  | SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE IGIENICHE SIMILI ESCLUSI VASI ALLA TURCA ED ORINATOI A PARETE, COMPRENDENTE LO SMONTAGGIO DI SIFONI, RUBINETTI, MENSOLE, ECC, COMPENSANDO A PARTE LE NUOVE APPARECCHIATURE ED ACCESSORI, ESCLUSE LE EVENTUALI OPERE MURARIE OCCORRENTI |  |  |  |  |
| 01.A19.E50 005 | LAVABI, LAVELLI, VASI ALL'INGLESE, BIDET, ORINATOI TIPO SOSPESI, BOYLER LITRI 80/100. | cad | € 64,40 | Lit 124.695 | % 100 |
|  | RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE IGIENICO SANITARIE IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A19.E60 005 | LAVABI, LAVELLI, VASI ALL'INGLESE, BIDET, ORINATOI TIPO SOSPESI, BOYLER ECC. | cad | € 26,30 | Lit 50.923 | % 85,064 |
|  | CROMATURA DI RUBINETTERIE E SIMILI, MANIGLIE DI PORTE E MINUTERIE VARIE |  |  |  |  |
| 01.A19.F10 005 | IN BRONZO O IN OTTONE | kg | € 21,70 | Lit 42.017 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO |  |  |  |  |
| 01.A19.G10 005 | LAVABO A CANALE COMPLETO DI ACCESSORI COMPRESA LA POSA DELLA RUBINETTERIA PER ACQUA CALDA E FREDDA (FINO A 3 RUBINETTI O 3 GRUPPI MISCELATORI PER LAVABO), PILETTE E SIFONI DI SCARICO | cad | € 75,50 | Lit 146.188 | % 100 |
| 01.A19.G10 010 | COPRIGIUNTO PER LAVABI A CANALE IN BATTERIA PIATTI COMPLETO DI ACCESSORI, CON RUBINETTERIA PER ACQUA CALDA E FREDDA E SCARICO | cad | € 8,95 | Lit 17.329 | % 76,989 |
| 01.A19.G10 015 | LAVELLO PER CUCINA AD UNA VASCA CON SCOLAPIATTI INCORPORATO, COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E FREDDA, PILETTA E SIFONE DI SCARICO | cad | € 77,20 | Lit 149.480 | % 100 |
| 01.A19.G10 020 | LAVELLO PER CUCINA A DUE VASCHE CON SCOLAPIATTI INCORPORATO, COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E FREDDA,DUE PILETTE E SIFONI A DUE BRACCI. | cad | € 79,00 | Lit 152.965 | % 100 |
| 01.A19.G10 025 | LAVELLO A DUE VASCHE SENZA SCOLAPIATTI COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DELLA RUBINETTERIA O GRUPPO MISCELATORE, PILETTA E SIFONE DI SCARICO. | cad | € 73,00 | Lit 141.347 | % 100 |
| 01.A19.G10 030 | LAVELLI E PILOZZI AD UNA VASCA SENZA SCOLAPIATTI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DELLA RUBINETTERIA O GRUPPO MISCELATORE, PILETTA E SIFONE DI SCARICO | cad | € 63,00 | Lit 121.985 | % 100 |
| 01.A19.G10 035 | LAVABO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI UN RUBINETTO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E MENSOLE | cad | € 45,80 | Lit 88.681 | % 93,641 |
| 01.A19.G10 040 | LAVABO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI BATTERIA A MISCELA FORMATO DA DUE RUBINETTI, BOCCA DI EROGAZIONE AL CENTRO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO, CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E MENSOLE | cad | € 55,60 | Lit 107.656 | % 94,754 |
| 01.A19.G10 045 | LAVABO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO MISCELATORE MONOFORO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO, CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E MENSOLE | cad | € 50,10 | Lit 97.007 | % 94,185 |
| 01.A19.G10 050 | LAVAPIEDI COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEI RUBINETTI PER ACQUA CALDA E FREDDA O GRUPPO MISCELATORE, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO | cad | € 52,40 | Lit 101.460 | % 94,266 |
| 01.A19.G10 055 | VUOTATOIO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI RUBINETTI A PASSO RAPIDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO | cad | € 46,10 | Lit 89.262 | % 93,166 |
| 01.A19.G10 060 | BIDET SENZA DOCCETTA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI BATTERIA A MISCELA FORMATA DA DUE RUBINETTI PER ACQUA CALDA E FREDDA, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO | cad | € 57,20 | Lit 110.754 | % 97,603 |
| 01.A19.G10 065 | BIDET CON DOCCETTA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI BATTERIA A MISCELA FORMATA DA DUE RUBINETTI PER ACQUA CALDA E FREDDA, COMANDO DOCCETTA, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO | cad | € 61,50 | Lit 119.080 | % 97,771 |
| 01.A19.G10 070 | BIDET SENZA DOCCETTA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI GRUPPO MISCELATORE MONOFORO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO | cad | € 48,60 | Lit 94.102 | % 97,18 |
| 01.A19.G10 075 | BIDET CON DOCCETTA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI GRUPPO MISCELATORE MONOFORO, COMANDO DOCCETTA, CURVETTA DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO | cad | € 52,90 | Lit 102.428 | % 97,409 |
| 01.A19.G10 080 | FONTANELLA A ZAMPILLO PARABOLICO COMPLETA DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DEL GRUPPO EROGATORE A GETTO OBLIQUO, CURVETTA DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO, CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E ZANCHE DI FISSAGGIO | cad | € 35,00 | Lit 67.769 | % 98,166 |
| 01.A19.G10 085 | VASCA LAVATOIO COMPLETA DI ACCESSORI E SOSTEGNI, COMPRESA LA POSA DI UN RUBINETTO PER SOLA ACQUA FREDDA, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO CON RACCORDO AL MURO O PAVIMENTO | cad | € 55,20 | Lit 106.882 | % 93,294 |
| 01.A19.G10 090 | VASCA LAVATOIO COMPLETA DI ACCESSORI E SOSTEGNI, COMPRESA LA POSA DI GRUPPO MISCELATORE PER ACQUA CALDA E FREDDA, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO CON RACCORDO AL MURO O PAVIMENTO | cad | € 59,50 | Lit 115.208 | % 93,778 |
| 01.A19.G10 095 | VASCA DA BAGNO LUNGA OD A SEDILE, DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE, COMPLETA DI ACCESSORI, GRUPPO MISCELATORE ESTERNO,DOCCIA A TELEFONO, COLONNA DI SCARICO, PILETTA E TROPPOPIENO | cad | € 78,80 | Lit 152.578 | % 100 |
| 01.A19.G10 100 | VASCA DA BAGNO LUNGA OD A SEDILE, DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONE, COMPLETA DI ACCESSORI, GRUPPO MISCELATORE INCASSATO A PARETE, BRACCIO DOCCIA A PARETE, COLONNA DI SCARICO, PILETTA DI SCARICO E TROPPOPIENO | cad | € 80,70 | Lit 156.256 | % 100 |
| 01.A19.G10 105 | VASCA POLIBAN COMPLETA DI ACCESSORI, GRUPPO MISCELATORE, BRACCIO DOCCIA, DOCCETTA, PILETTA E SIFONE | cad | € 81,50 | Lit 157.806 | % 100 |
| 01.A19.G10 110 | PIATTO DOCCIA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESO GRUPPO MISCELATORE MECCANICO, RUBINETTI, BRACCIO FISSO E SOFFIONE, PILETTA DI SCARICO E SIFONE DI SCARICO | cad | € 77,50 | Lit 150.060 | % 94,163 |
| 01.A19.G10 115 | BRACCIO FISSO A PARETE CON SOFFIONE PER DOCCIA COLLETTIVA | cad | € 19,30 | Lit 37.370 | % 100 |
| 01.A19.G10 120 | RUBINETTI DI ARRESTO AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO-DA 3/8" | cad | € 8,04 | Lit 15.567 | % 100 |
| 01.A19.G10 125 | RUBINETTI DI ARRESTO AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO-DA 1/2" | cad | € 9,18 | Lit 17.774 | % 100 |
| 01.A19.G10 130 | RUBINETTI DI ARRESTO AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO-DA 3/4" | cad | € 10,40 | Lit 20.137 | % 100 |
| 01.A19.G10 135 | SARACINESCHE IN BRONZO E VALVOLE DI RITEGNO IN BRONZO DA-1/2" | cad | € 6,89 | Lit 13.340 | % 100 |
| 01.A19.G10 140 | SARACINESCHE IN BRONZO E VALVOLE DI RITEGNO IN BRONZO-DA 3/4" A 1" | cad | € 9,18 | Lit 17.774 | % 100 |
| 01.A19.G10 145 | SARACINESCHE IN BRONZO E VALVOLE DI RITEGNO IN BRONZO-DA 1 1/4" A 1 1/2" | cad | € 11,50 | Lit 22.267 | % 100 |
| 01.A19.G10 150 | SARACINESCHE IN BRONZO E VALVOLE DI RITEGNO IN BRONZO-DA 2" A 2 1/2" | cad | € 12,70 | Lit 24.590 | % 100 |
| 01.A19.G10 155 | SARACINESCHE IN BRONZO E VALVOLE DI RITEGNO IN BRONZO-DA 3" | cad | € 13,80 | Lit 26.720 | % 100 |
| 01.A19.G10 160 | LATRINA ALLA TURCA, COMPLETA DI ACCESSORI E SCARICO | cad | € 75,50 | Lit 146.188 | % 100 |
| 01.A19.G10 165 | LATRINA ALL'INGLESE O A SELLA DI QUALUNQUE TIPO, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE, COMPLETA DI ACCESSORI E SCARICO | cad | € 56,70 | Lit 109.786 | % 100 |
| 01.A19.G10 170 | FLUSSO RAPIDO PER LATRINA COMPLETO DI ACCESSORI, ALIMENTAZIONE E SCARICO | cad | € 25,30 | Lit 48.987 | % 100 |
| 01.A19.G10 175 | ORINATOIO A PAVIMENTO DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE CON TUTTI GLI ACCESSORI OCCORRENTI, ALIMENTAZIONE E SCARICO | cad | € 75,50 | Lit 146.188 | % 100 |
| 01.A19.G10 180 | ORINATOIO SOSPESO A PARETE DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE, CON TUTTI GLI ACCESSORI OCCORRENTI, ALIMENTAZIONE E SCARICO | cad | € 73,00 | Lit 141.347 | % 100 |
| 01.A19.G10 185 | SIFONE CON GRIGLIA A PAVIMENTO, CON TUTTI GLI ACCESSORI OCCORRENTI, ALIMENTAZIONE E SCARICO | cad | € 41,40 | Lit 80.161 | % 100 |
| 01.A19.G10 190 | VASCHETTA DI CACCIATA A CASSETTA O A ZAINO, DI QUALUNQUE CAPACITA', COMPLETA DI ACCESSORI, ALIMENTAZIONE E SCARICO | cad | € 42,90 | Lit 83.065 | % 100 |
| 01.A19.G10 195 | SEDILI IN PLASTICA PER VASI ALL'INGLESE | cad | € 6,49 | Lit 12.566 | % 100 |
| 01.A19.G10 200 | LANCIA DI LAVAGGIO, COMPLETA DI ACCESSORI | cad | € 14,80 | Lit 28.656 | % 100 |
| 01.A19.G10 205 | CAPPA PER CUCINA COMPRESO IL TUBO DI SFIATO | cad | € 36,80 | Lit 71.254 | % 100 |
| 01.A19.G10 220 | COMBINAZIONE W.C./ BIDET PER DISABILI IN CERAMICA PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO, COMPRESA LA POSA DEGLI ACCESSORI ED EFFETTI ACQUA DELLA VASCHETTA DI CACCIATA, BATTERIA, COMANDO DI SCARICO A MURO LATERALE, MISCELATORE TERMOSCOPICO, COMANDO A LEVA, DOCCIA A TELEFONO E REGOLATORE AUTOMATICO DI PORTATA | cad | € 115,00 | Lit 222.671 | % 93,643 |
| 01.A19.G10 230 | SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI | cad | € 23,40 | Lit 45.308 | % 91,684 |
| 01.A19.G10 240 | SOLLEVA PAZIENTI MECCANICO FISSO DA MONTARE ALL'ANGOLO O ALL'ESTREMITA'DELLA VASCA DA BAGNO | cad | € 49,20 | Lit 95.264 | % 87,282 |
|  | PROVVISTA E POSA DI MENSOLE, MENSOLONI IN FERRO O GHISA SMALTATA PER LAVABI, LAVELLI E SIMILI, COMPRESA LA ROTTURA DELLE MURATURE, IL FISSAGGIO IL RIPRISTINO DELL'INTONACO E DEL RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE |  |  |  |  |
| 01.A19.G20 005 | MENSOLE DA CM.35 PER LAVABI | cad | € 14,80 | Lit 28.656 | % 78,108 |
| 01.A19.G20 010 | MENSOLONI DA CM.40 PER LAVELLI E LAVABI A CANALE | cad | € 16,00 | Lit 30.980 | % 71,897 |

| 01.A20 | OPERE DA DECORATORE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =NOTE ESPLICATIVE: LE OPERE CONTEMPLATE NELLA PRESENTE CATEGORIA NON COMPRENDONO L'EVENTUALE NOLEGGIO DEI PONTEGGI |  |  |  |  |
|  | SGRASSATURA, STUCCATURA E SPOLVERATURA ESEGUITE SU INTONACI NATURALI ESTERNI |  |  |  |  |
| 01.A20.A10 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4 | mq | € 1,93 | Lit 3.737 | % 76,017 |
|  | RASCHIATURA E LAVATURA A FONDO DELLE VECCHIE TINTE, STUCCATURA E SCARTAVETRATURA ESEGUITE SU INTONACI ESTERNI GIA' TINTEGGIATI |  |  |  |  |
| 01.A20.A20 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4 | mq | € 4,10 | Lit 7.938 | % 66,223 |
|  | LAVATURA CON DETERSIVI, REVISIONE STUCCATURA CON STUCCO A VERNICE, SCARTAVETRATURA, COLORITURA DI FONDO SULLE PARTI STUCCATE E SCOPERTE, ESEGUITE SU INTONACI ESTERNI PRECEDENTEMENTE COLORITI AD OLIO |  |  |  |  |
| 01.A20.A30 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4 | mq | € 5,55 | Lit 10.746 | % 98,554 |
|  | SPOLVERATURA E LAVATURA CON ACIDO DI MURATURE IN PARAMANO |  |  |  |  |
| 01.A20.A40 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4 | mq | € 5,74 | Lit 11.114 | % 98,825 |
|  | STUCCATURA, SCARTAVETRATURA E PULIZIA SEMPLICE ESEGUITA SU INTONACI NATURALI INTERNI |  |  |  |  |
| 01.A20.A50 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4 | mq | € 1,31 | Lit 2.536 | % 77,174 |
|  | RASCHIATURA O LAVATURA DI VECCHIE TINTE, STUCCATURA E SCARTAVETRATURA ESEGUITA SU INTONACI INTERNI GIA' TINTEGGIATI |  |  |  |  |
| 01.A20.A60 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4 | mq | € 1,58 | Lit 3.059 | % 26,791 |
|  | RASCHIATURA VECCHIE TAPPEZZERIE,STUCCATURE E SCARTAVETRATURA ESEGUITA SU INTONACI INTERNI TAPPEZZATI |  |  |  |  |
| 01.A20.A70 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4 | mq | € 4,03 | Lit 7.803 | % 65,653 |
|  | LAVATURA CON DETERSIVI, REVISIONE STUCCATURA CON STUCCO A VERNICE, SCARTAVETRATURA, COLORITURA DI FONDO SULLE PARTI STUCCATE O SCOPERTE, ESEGUITA SU INTONACI INTERNI PRECEDENTEMENTE COLORITI AD OLIO |  |  |  |  |
| 01.A20.A80 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4 | mq | € 3,45 | Lit 6.680 | % 98,605 |
|  | RASATURA CON GESSO E COLLA PER ELIMINAZIONE DISUGUAGLIANZE DEGLI INTONACI E SUCCESSIVE LISCIATURE, ESEGUITE SU SUPERFICI VECCHIE INTONACATE A CALCE |  |  |  |  |
| 01.A20.A90 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4 | mq | € 12,60 | Lit 24.397 | % 29,212 |
|  | RASATURA CON STUCCO A VERNICE E SUCCESSIVA SCARTAVETRATURA ESEGUITA SU FONDI INTONACATI A CALCE OD A GESSO E COLORATI AD OLIO |  |  |  |  |
| 01.A20.B00 005 | PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4 | mq | € 8,30 | Lit 16.071 | % 95,473 |
|  | SPUGNATURA ESEGUITA CON TELA-SPUGNA E TINTA SU FONDI GIA' PREPARATI |  |  |  |  |
| 01.A20.B10 005 | CON TINTA A COLLA O IDROPITTURA (ESCLUSA LA FORNITURA DELLE STESSE). | mq | € 2,76 | Lit 5.344 | % 100 |
| 01.A20.B10 010 | CON VERNICE OPACA TIPO CEMENTITE (ESCLUSA LA FORNITURA DELLA STESSA). | mq | € 5,97 | Lit 11.559 | % 100 |
|  | LISCIATURA DI PARETI E SOFFITTI |  |  |  |  |
| 01.A20.B20 005 | A SCAGLIOLA E COLLA | mq | € 2,56 | Lit 4.956 | % 89,781 |
|  | LAVATURA CON DETERSIVI |  |  |  |  |
| 01.A20.B30 005 | DI BASAMENTI E STIPITI PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.4 | mq | € 4,59 | Lit 8.887 | % 99,874 |
|  | BRUCIATURA CON SOLUZIONE DI ACIDO SOLFORICO E SUCCESSIVA SCIACQUATURA |  |  |  |  |
| 01.A20.B40 005 | DI BASAMENTI, STIPITI O INTONACI IN CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.4 | mq | € 3,47 | Lit 6.718 | % 99,131 |
|  | LAVATURA CON DETERSIVO, REVISIONE STUCCATURA, SCARTAVETRATURA, COLORITURA DI FONDO SULLE PARTI STUCCATE O SCOPERTE, SU MANUFATTI IN LEGNO GIA' PRECEDENTEMENTE COLORITI |  |  |  |  |
| 01.A20.B50 005 | DI SERRAMENTI | mq | € 4,20 | Lit 8.132 | % 97,463 |
| 01.A20.B50 010 | DI INFISSI | mq | € 3,93 | Lit 7.609 | % 98,074 |
|  | SGRASSATURA DI VECCHIE COLORITURE MEDIANTE DETERSIVI |  |  |  |  |
| 01.A20.B60 005 | DI MANUFATTI IN LEGNO. | mq | € 1,81 | Lit 3.504 | % 95,808 |
|  | IMPRIMITURA A BASE DI BIANCO DI ZINCO IN PASTA DILUITO CON OLIO DI LINO, SU MANUFATTI IN LEGNO. |  |  |  |  |
| 01.A20.B70 005 | DI SERRAMENTI GREZZI, COMPRESA LA SPOLVERATURA | mq | € 4,22 | Lit 8.171 | % 89,908 |
| 01.A20.B70 010 | DI INFISSI GREZZI | mq | € 2,89 | Lit 5.595 | % 87,491 |
|  | RASATURA COMPLETA CON STUCCO A VERNICE E SCARTAVETRATURA |  |  |  |  |
| 01.A20.B80 005 | DI MANUFATTI IN LEGNO | mq | € 5,58 | Lit 10.804 | % 92,806 |
| 01.A20.B80 010 | DI MANUFATTI METALLICI | mq | € 6,01 | Lit 11.636 | % 93,335 |
|  | SPAZZOLATURA CON SPAZZOLE METALLICHE E SPOLVERATURA SU SUPERFICI METALLICHE GREZZE |  |  |  |  |
| 01.A20.B90 005 | DI MANUFATTI ESTERNI | mq | € 3,79 | Lit 7.338 | % 100 |
| 01.A20.B90 010 | DI SERRAMENTI ED INFISSI INTERNI | mq | € 4,42 | Lit 8.558 | % 100 |
| 01.A20.B90 015 | DI TERMOSIFONI, PIASTRE, TUBI, ECC. | mq | € 5,06 | Lit 9.797 | % 100 |
|  | SABBIATURA SEMPLICE DI PULIZIA SU SUPERFICI METALLICHE GREZZE |  |  |  |  |
| 01.A20.C00 005 | DI MANUFATTI ESTERNI | mq | € 11,40 | Lit 22.073 | % 100 |
|  | SABBIATURA ESEGUITA SU MANUFATTI ESTERNI |  |  |  |  |
| 01.A20.C05 005 | TIPO SEMPLICE, PER LA PULIZIA DI SUPERFICI MURALI O METALLICHE GREZZE. | mq | € 6,98 | Lit 13.515 | % 44,988 |
| 01.A20.C05 010 | TIPO INDUSTRIALE PER LA PULIZIA DI SUPERFICI METALLICHE. | mq | € 12,90 | Lit 24.977 | % 44,938 |
| 01.A20.C05 015 | TIPO METALLO BIANCO PER LA PULIZIA DI STRUTTURE METALLICHE. | mq | € 19,30 | Lit 37.370 | % 44,973 |
|  | LAVATURA CON DETERSIVO, REVISIONE STUCCATURA, SCARTAVETRATURA, COLORITURA DI FONDO SULLE PARTI STUCCATE O SCOPERTE,SU SUPERFICI METALLICHE GIA' PRECEDENTEMENTE COLORITE |  |  |  |  |
| 01.A20.C10 005 | DI MANUFATTI ESTERNI | mq | € 5,80 | Lit 11.230 | % 98,161 |
| 01.A20.C10 010 | DI SERRAMENTI ED INFISSI INTERNI | mq | € 4,50 | Lit 8.713 | % 98,33 |
|  | LAVATURA CON DETERSIVI SU SUPERFICI GIA' PRECEDENTEMENTE COLORITE |  |  |  |  |
| 01.A20.C20 005 | DI TERMOSIFONI, PIASTRE, ECC. | mq | € 2,88 | Lit 5.576 | % 98,619 |
|  | PULIZIA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, INTONACO, MATTONI, MEDIANTE L'USO DI IDROLAVATRICE ALIMENTATA ELETTRICAMENTE, COMPRESO TUBI, RACCORDI, UGELLI, CANNE ACQUA, ECC., CON LA SOLA ESCLUSIONE DI EVENTUALI PONTEGGI |  |  |  |  |
| 01.A20.C30 005 | MEDIANTE GETTO D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, FINO A 250 ATM., PER L'ASPORTAZIONE DI SPORCO, POLVERE E PARTI INCOERENTI | mq | € 2,19 | Lit 4.240 | % 59,33 |
| 01.A20.C30 010 | MEDIANTE EIEZIONE AD ALTA PRESSIONE (FINO A 250 ATM) CON IDROLAVATRICE ALIMENTATA ELETTRICAMENTE DI UNA MISCELA COMBINATA DI ACQUA ED INERTI SILICEI SELEZIONATI, PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI TIPO DI RESIDUO SUPERFICIALE INCOERENTE, ANCHE SU SUPERFICI IN FERRO | mq | € 6,29 | Lit 12.179 | % 60,306 |
|  | PULIZIA DI SUPERFICI PERTICOLARMENTE DELICATE QUALE COTTO, ARENARIE, INTONACI, E/O DI INTERESSE ARTISTICO CON SISTEMA CHIMICAMENTE NEUTRO |  |  |  |  |
| 01.A20.C40 005 | ESEGUITA MEDIANTE L'EIEZIONE A BASSISSIMA PRESSIONE (CIRCA 0.5 ATM) DI UNA EMULSIONE MISTA ARIA-ACQUA E FINISSIMI INERTI CON APPOSITA MACCHINA PULITRICE ALIMENTATA AD ARIA COMPRESSA, COMPRESO TUBI, RACCORDI, LANCIA AL TUNGSTENO, CENTRALE DI REGOLAZIONE E APPARECCHIATURA INTERFONO PER DUE OPERATORI | mq | € 28,50 | Lit 55.183 | % 48,482 |
|  | TINTA A CALCE, PREVIA IMPRIMITURA AD UNA O PIU' TINTE A DUE RIPRESE |  |  |  |  |
| 01.A20.E00 005 | SU SOFFITTI E PARETI INTERNE | mq | € 3,56 | Lit 6.893 | % 97,294 |
| 01.A20.E00 010 | SU MURI ESTERNI, FACCIATE, SCALE, PORTICATI, ANDRONI E SIMILI | mq | € 5,29 | Lit 10.242 | % 98,179 |
|  | TINTA A COLLA, PREVIA IMPRIMITURA AD UNA O DUE TINTE A DUE RIPRESE |  |  |  |  |
| 01.A20.E10 005 | SU SOFFITTI E PARETI INTERNE | mq | € 3,80 | Lit 7.357 | % 79,649 |
|  | TINTA A TEMPERA FORTE A PIU' RIPRESE |  |  |  |  |
| 01.A20.E20 005 | SU SOFFITTI E PARETI ESTERNE | mq | € 4,27 | Lit 8.267 | % 96,87 |
|  | TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINE SINTETICHE, CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30%, LAVABILE, AD UNA O PIU' TINTE A PIU' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI |  |  |  |  |
| 01.A20.E30 005 | SU INTONACI INTERNI | mq | € 3,24 | Lit 6.273 | % 56,72 |
| 01.A20.E30 010 | SU INTONACI ESTERNI | mq | € 6,46 | Lit 12.508 | % 71,075 |
|  | APPLICAZIONE DI PITTURA MURALE OPACIZZATA A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN SOLUZIONE, PIGMENTI COLORANTI SELEZIONATI E CARICHE SILICEE FINISSIME, APPLICATA CON UNA PRIMA MANO DI FISSATIVO DI PREPARAZIONE E CON ALMENO DUE RIPRESE SUCCESSIVE DI PITTURA DISTANZIATE NEL TEMPO, ANCHE A PENNELLATE INCROCIATE CON FINITURE A VELATURA, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA, ESEGUITA A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO |  |  |  |  |
| 01.A20.E35 005 | SU PARETI ESTERNE | mq | € 9,92 | Lit 19.207 | % 77,979 |
|  | APPLICAZIONE DI IDROPITTURA MURALE OPACA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO, PIGMENTI INORGANICI SELEZIONATI E CARICHE MINERALI, NON FILMOGENA MA PERMEABILE ALL'ACQUA ED AL VAPORE ACQUEO, PERFETTAMENTE REAGENTE CON IL SUPPORTO PREVENTIVAMENTE PULITO, APPLICATA CON UNA MANO DI FONDO DILUITA AL 30% COME IMPRIMITURA E CON DUE RIPRESE SUCCESSIVE DISTANZIATE NEL TEMPO DILUITE AL 10% LA PRIMA E 25% LA SECONDA, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO, ESEGUITA A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO |  |  |  |  |
| 01.A20.E38 005 | SU PARETI ESTERNE, VANI SCALA, ANDRONI | mq | € 11,60 | Lit 22.460 | % 66,74 |
|  | COLORITURA A CEMENTITE SU SUPERFICI INTONACATE A CALCE OD A GESSO |  |  |  |  |
| 01.A20.E40 005 | A DUE RIPRESE E PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 4 | mq | € 5,58 | Lit 10.804 | % 84,768 |
| 01.A20.E40 015 | AD UNA RIPRESA CON SUCCESSIVA VERNICIATURA DI SMALTO GRASSO O SINTETICO, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.4 | mq | € 7,87 | Lit 15.238 | % 90,075 |
|  | TRATTAMENTO DECORATIVO E PROTETTIVO CON PITTURA MURALE A BASE DI FARINA DI QUARZO, RESINA COPOLIMERA, AGGREGATI DURI A GRANULOMETRIA DIFFERENZIATA QUALI MICA E GRANITO, PIGMENTI COLORANTI SELEZIONATI, SPECIALI ADITTIVI PER ASSICURARE UNA PERFETTA ADESIONE, DATA A PENNELLO O RULLO A DUE RIPRESE INTERVALLATE DILUITE DEL 15% AD UNA O PIU' TINTE SU FONDI GIA' PREPARATI, PREVIA APPLICAZIONE DI UNA RIPRESA DI FISSATIVO CONSOLIDANTE ADATTO A BASE DI RESINE ACRILICHE IN SOLVENTI AROMATICI ED ALIFATICI, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E IL RIFACIMENTO DI INTONACI |  |  |  |  |
| 01.A20.E45 005 | SU MURATURE ESTERNE | mq | € 10,30 | Lit 19.943 | % 75,525 |
|  | ESECUZIONE DI RIVESTIMENTO MURALE COSTITUITO DA LEGANTE MINERALE A BASE DI GRASSELLO DI CALCE A LUNGA STAGIONATURA, TERRE NATURALI ED OSSIDI INORGANICI, ADDITIVI MINERALI, DATO A PENNELLO O RULLO A DUE RIPRESE INTERVALLATE DILUITE AL 30% LA PRIMA E AL 20% LA SECONDA, AD UNA O PIU' TINTE SU FONDI GIA' PREPARATI, PREVIA APPLICAZIONE DI UNA RIPRESA DI PRIMER DI FONDO, E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI UNA RIPRESA DI PROTETTIVO SILOSSANICO, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E IL RIFACIMENTO DEGLI INTONACI |  |  |  |  |
| 01.A20.E48 005 | PER INTERNI ED ESTERNI | mq | € 11,20 | Lit 21.686 | % 73,202 |
|  | COLORITURA CON CARBOLINEUM |  |  |  |  |
| 01.A20.E50 005 | AD UNA RIPRESA | mq | € 3,02 | Lit 5.847 | % 91,241 |
|  | APPLICAZIONE FISSATIVO |  |  |  |  |
| 01.A20.E60 005 | SU SOFFITTI E PARETI INTERNE | mq | € 1,13 | Lit 2.187 | % 99,148 |
| 01.A20.E60 010 | SU MURI ESTERNI, FACCIATE, SCALE, PORTICATI, ANDRONI E SIMILI | mq | € 2,30 | Lit 4.453 | % 95,867 |
|  | FORMAZIONE DI ZOCCOLINI MURALI COMPRENDENTE: PREPARAZIONE, STUCCATURA INTONACI, COLORITURA DI FONDO E SUCCESSIVA VERNICIATURA |  |  |  |  |
| 01.A20.E70 005 | CON VERNICE LAVABILE | ml | € 3,38 | Lit 6.544 | % 95,001 |
|  | FORMAZIONE DI ZOCCOLATURE O PARETI, LISCIE OD OPERATE, PREVIA PREPARAZIONE DEL FONDO, RASATURA, SCARTAVETRATURA, ECC, CON FINITURA IN RESINE TRASPARENTI (DATE A PIU'RIPRESE), SPESSORE MINIMO MM 1,5 |  |  |  |  |
| 01.A20.E80 005 | CON VERNICI RESINOPLASTICHE SPECIALI TIPO PLASTICOAT, LEORM, ECC. | mq | € 6,53 | Lit 12.643 | % 52,773 |
|  | PROVVISTA E APPLICAZIONE DI TAPEZZERIA COMPRESA LA PREVENTIVA MANO DI COLLA |  |  |  |  |
| 01.A20.E90 005 | IN CARTA TIPO ECONOMICO | mq | € 6,71 | Lit 12.992 | % 85,486 |
| 01.A20.E90 010 | IN TELA PLASTIFICATA (TIPO MURAFLEX - VINILTEX E SIMILI) | mq | € 13,70 | Lit 26.526 | % 67,358 |
| 01.A20.E90 015 | IN CARTA FODERA | mq | € 3,99 | Lit 7.725 | % 86,267 |
| 01.A20.E90 020 | IN STOFFA APPRETTATA TIPO YUTA | mq | € 16,40 | Lit 31.754 | % 63,045 |
|  | VERNICIATURA SU MANUFATTI IN LEGNO CON VERNICE PROTETTIVA STEMPERATA CON OLIO DI LINO |  |  |  |  |
| 01.A20.F00 005 | AD UNA RIPRESA PER INTERNI | mq | € 4,41 | Lit 8.538 | % 87,894 |
| 01.A20.F00 010 | A DUE RIPRESE PER ESTERNI | mq | € 7,96 | Lit 15.412 | % 86,6 |
|  | VELATURA SU MANUFATTI IN LEGNO CON OLIO DI LINO COTTO CON O SENZA COLORI |  |  |  |  |
| 01.A20.F10 005 | AD UNA RIPRESA | mq | € 3,66 | Lit 7.086 | % 94,073 |
|  | COLORITURA AD OLIO DI LINO COTTO E BIACCA |  |  |  |  |
| 01.A20.F20 005 | AD UNA RIPRESA | mq | € 4,11 | Lit 7.958 | % 89,392 |
|  | VERNICIATURA DI MANUFATTI IN LEGNO A DUE RIPRESE DI VERNICE TIPO FLATTING |  |  |  |  |
| 01.A20.F30 005 | SU FONDO IN LEGNO NATURALE | mq | € 8,54 | Lit 16.535 | % 90,831 |
| 01.A20.F30 010 | SU FONDI GIA' PREPARATI | mq | € 7,35 | Lit 14.231 | % 90,348 |
|  | PROTEZIONE DI MANUFATTI IN LEGNO DI QUALSIASI GENERE MEDIANTE APPLICAZIONE DI UN FONDO A BASE DI RESINE SINTETICHE AD AZIONE CONSOLIDANTE, FUNGHICIDA, ANTITARLO ED INSETTOREPELLENTE, NON FILMOGENO E AD ELEVATA CAPACITA' PENETRANTE NEL SUPPORTO, APPLICATO A SPRUZZO OD A PENNELLO, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA PULIZIA PREVENTIVA DEI MANUFATTI |  |  |  |  |
| 01.A20.F32 005 | A DUE RIPRESE | mq | € 9,58 | Lit 18.549 | % 79,094 |
|  | FINITURA SUPERFICIALE DI MANUFATTI IN LEGNO DI QUALSIASI GENERE MEDIANTE APPLICAZIONE, IN DUE O TRE RIPRESE DISTANZIATE NEL TEMPO, DI PROTETTIVI NON FILMOGENI AD ALTA PENETRAZIONE A BASE DI RESINE ALCHIDICHE O POLIURETANICHE MONOCOMPONENTI A BASSA ASSORBENZA DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI, ADDIZIONATE CON OSSIDI DI FERRO TRASPARENTI |  |  |  |  |
| 01.A20.F35 005 | COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA | mq | € 8,66 | Lit 16.768 | % 92,767 |
|  | IGNIFUGAZIONE DI MANUFATTI IN LEGNO E SUOI DERIVATI (PAVIMENTI E STRUTTURE DI QUALUNQUE GENERE) REALIZZATA MEDIANTE TRATTAMENTI RIPETUTI A BASE DI VERNICI IMPREGNANTI IGNIFUGHE, TRASPARENTI, DI TIPO APPROVATO, APPLICATE A PENNELLO OD A SPRUZZO SUL SUPPORTO SVERNICIATO, TALE DA GARANTIRE UNA REAZIONE AL FUOCO DEL MANUFATTO CORRISPONDENTE ALLA CLASSE 1, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A20.F38 005 | COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA | mq | € 10,50 | Lit 20.330 | % 63,23 |
|  | VERNICIATURA DI MANUFATTI IN LEGNO CON SMALTO SU FONDI GIA' PREPARATI |  |  |  |  |
| 01.A20.F40 005 | CON SMALTO GRASSO AD UNA RIPRESA | mq | € 5,02 | Lit 9.720 | % 93,038 |
| 01.A20.F40 010 | CON SMALTO GRASSO A DUE RIPRESE | mq | € 8,83 | Lit 17.097 | % 92,753 |
| 01.A20.F40 015 | CON SMALTO SINTETICO AD UNA RIPRESA | mq | € 5,05 | Lit 9.778 | % 92,434 |
| 01.A20.F40 020 | CON SMALTO SINTETICO A DUE RIPRESE | mq | € 8,89 | Lit 17.213 | % 92,144 |
|  | COLORITURA CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE A BASE DI OLESTENOLICI AI FOSFATI DI ZINCO,SU SUPERFICI METALLICHE |  |  |  |  |
| 01.A20.F50 005 | DI MANUFATTI ESTERNI | mq | € 7,30 | Lit 14.134 | % 91,631 |
| 01.A20.F50 010 | DI SERRAMENTI ED INFISSI INTERNI | mq | € 5,77 | Lit 11.172 | % 89,709 |
| 01.A20.F50 015 | DI TERMOSIFONI,PIASTRE ECC. | mq | € 6,10 | Lit 11.811 | % 88,412 |
| 01.A20.F50 020 | DI TUBI AVENTI DIAMETRO FINO CM.15 | ml | € 3,75 | Lit 7.261 | % 97,587 |
| 01.A20.F50 025 | DI TUBI AVENTI DIAMETRO SUPERIORE A CM.15 | ml | € 5,70 | Lit 11.036 | % 98,423 |
|  | COLORITURA CON VERNICE PROTETTIVA A BASE DI BIANCO DI ZINCO, STEMPERATA CON OLIO DI LINO, SU SUPERFICI METALLICHE |  |  |  |  |
| 01.A20.F60 005 | DI MANUFATTI ESTERNI, AD UNA RIPRESA | mq | € 5,86 | Lit 11.346 | % 90,214 |
| 01.A20.F60 010 | DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE | mq | € 9,73 | Lit 18.839 | % 88,619 |
| 01.A20.F60 015 | DI SERRAMENTI E DI INFISSI INTERNI,A DUE RIPRESE | mq | € 7,23 | Lit 13.999 | % 86,342 |
|  | VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE |  |  |  |  |
| 01.A20.F70 005 | DI MANUFATTI ESTERNI, AD UNA RIPRESA | mq | € 6,10 | Lit 11.811 | % 93,927 |
| 01.A20.F70 010 | DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE | mq | € 9,83 | Lit 19.033 | % 92,897 |
| 01.A20.F70 015 | DI SERRAMENTI ED INFISSI INTERNI, A DUE RIPRESE | mq | € 8,69 | Lit 16.826 | % 93,143 |
| 01.A20.F70 020 | DI TERMOSIFONI,PIASTRE,ECC, AD UNA RIPRESA: | mq | € 6,13 | Lit 11.869 | % 92,481 |
| 01.A20.F70 025 | DI TERMOSIFONI,PIASTRE,ECC. A DUE RIPRESE | mq | € 8,60 | Lit 16.651 | % 91,605 |
| 01.A20.F70 030 | TUBI DI SEZIONE FINO A CM.15, AD UNA RIPRESA | ml | € 5,05 | Lit 9.778 | % 90,872 |
| 01.A20.F70 035 | TUBI DI SEZIONE FINO A CM.15, A DUE RIPRESE. | ml | € 8,04 | Lit 15.567 | % 91,023 |
|  | VERNICIATURA CON VERNICE AD ALLUMINIO DI PARTI METALLICHE |  |  |  |  |
| 01.A20.F80 005 | AD UNA RIPRESA | mq | € 5,23 | Lit 10.126 | % 78,974 |
|  | VERNICIATURA CON SMALTO EPOSSIDICO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE |  |  |  |  |
| 01.A20.F90 005 | DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE | mq | € 12,60 | Lit 24.397 | % 91,029 |
| 01.A20.F90 010 | DI MANUFATTI ESTERNI, A UNA RIPRESA | mq | € 6,75 | Lit 13.069 | % 91,653 |
|  | PROTEZIONE DI MANUFATTI METALLICI E SIMILARI REALIZZATA MEDIANTE TRATTAMENTI RIPETUTI A BASE DI VERNICI INTUMESCENTI DI TIPO APPROVATO E CERTIFICATO PER LA CLASSE REI 120, APPLICATE A PENNELLO OD A SPRUZZO SUL SUPPORTO PREVENTIVAMENTE TRATTATO CON PRIMER, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A20.F95 005 | A TRE O PIU' RIPRESE DISTANZIATE NEL TEMPO, IN MISURA NON INFERIORE A 2 KG/MQ | mq | € 19,10 | Lit 36.982 | % 29,285 |
|  | VERNICIATURA CON PITTURA A FREDDO DI TIPO EPOSSIDICO A BASE DI ZINCO |  |  |  |  |
| 01.A20.G00 005 | DI MANUFATTI ESTERNI, A UNA RIPRESA | mq | € 10,40 | Lit 20.137 | % 84,115 |
|  | SVERNICIATURA DI MATERIALI LEGNOSI E METALLICI MEDIANTE IMMERSIONE IN BAGNI A BASE ACQUOSA ADDITIVATI CON CLORURI CATALIZZATI, CON RESA DELLE SUPERFICI LIGNEE A PORO APERTO E CON PH 7 PER PERMETTERE UNA IMPREGNAZIONE IN PROFONDITA' NELLA SUCCESSIVA VERNICIATURA; COMPUTO METRICO ECONOMICOMISURATO PER SUPERFICIE DI INGOMBRO |  |  |  |  |
| 01.A20.G10 005 | DI MATERIALE CON VERNICI IN POLIESTERE | mq | € 28,80 | Lit 55.764 | % 99,997 |
| 01.A20.G10 010 | DI PORTE, FINESTRE, PERSIANE, AVVOLGIBILI ETC. | mq | € 21,90 | Lit 42.404 | % 100 |
| 01.A20.G10 015 | DI TERMOSIFONI | mq | € 87,30 | Lit 169.036 | % 100 |
|  | PROTEZIONE TRASPARENTE OTTENUTA MEDIANTE APPLICAZIONE A SPRUZZO O A PENNELLO DI IDROREPELLENTE A BASE DI SILICATI IN SOLVENTE A FORTE PENETRAZIONE, FINO A RIFIUTO, COMPRESO OGNI ONERE PER L'APPLICAZIONE, ESCLUSA LA PULIZIA DEL FONDO E GLI EVENTUALI PONTEGGI |  |  |  |  |
| 01.A20.G20 005 | DI SUPERFICI IN CEMENTO ARMATO, PIETRA, MATTONI PIENI, INTONACI | mq | € 9,17 | Lit 17.755 | % 59,011 |
|  | CONSOLIDAMENTO TRASPARENTE OTTENUTO MEDIANTE APPLICAZIONE A PENNELLO O A SPRUZZO DI CONSOLIDANTE A BASE DI ESTERI DELL'ACIDO SALICICO A SOLVENTE, FINO A RIFIUTO, COMPRESO OGNI ONERE PER L'APPLICAZIONE, ESCLUSA LA PULIZIA DEL FONDO E GLI EVENTUALI PONTEGGI |  |  |  |  |
| 01.A20.G25 005 | SU SUPERFICI IN CEMENTO ARMATO, PIETRA, MURATURA E INTONACI | mq | € 14,30 | Lit 27.688 | % 45,735 |
|  | RIVESTIMENTO MURALE POLICROMO PER INTERNI COMPOSTO DA UNA PREPARAZIONE DI FONDO CON FISSATIVO E DUE RIPRESE DI IDROPITTURA, SU CUI VIENE SUCCESSIVAMENTE DISPERSA A SPRUZZO UNA FASE A SOLVENTE DI COLORI DIVERSI COSTITUENTE UN FILM LAVABILE DI ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, DI ASPETTO SATINATO, INSAPONIFICABILE E DI SPESSORE NON SUPERIORE A 4/10 DI MM., COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA |  |  |  |  |
| 01.A20.H10 005 | PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO MQ.4 | mq | € 11,50 | Lit 22.267 | % 60,142 |
| 01.A20.H50 005 | RIVESTIMENTO MURALE PER INTERNI, FINITO A STUCCO TIPO VENEZIANO O MARMORINO, ESEGUITO MEDIANTE UNA PREVENTIVA NEUTRALIZZAZIONE DEL FONDO AD INTONACO O GESSO CON FISSATIVO ACRILICO E RASATURE CON SCAGLIOLA E FONDO PER STUCCO A MANI INCROCIATE CON CARTEGGIATURA, SU CUI VIENE APPLICATA, A SPATOLA METALLICA, CON TESSITURE INCROCIATE, LA FINITURA A STUCCO TIPO VENEZIANO O MARMORINO A BASE DI RESINE SINTETICHE, LEGANTI VEGETALI E CARICHE INERTI SELEZIONATE, IN DUE MANI SUCCESSIVE CON RELATIVE LEGGERE CARTEGGIATURE; ULTIMA MANO A FINIRE E PROTEZIONE FINALE MEDIANTE CERATURA O LUCIDATURA A SECCO, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA | mq | € 35,70 | Lit 69.124 | % 86,493 |
| 01.A20.NB A | PER SUPERFICI INFERIORI A MQ.4 AUMENTO DEL 30% |  | 30% |  |  |
| 01.A20.NB B | PER LE TINTEGGIATURE ESEGUITE AD ALTEZZA SUPERIORE A ML.4 VERRA' CORRISPOSTO UN AUMENTO DI EURO 0,46 AL MQ. (LIRE 900 AL MQ). | mq | € 0,46 | 900 |  |

| 01.A21 | OPERE STRADALI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE CON MATERIALI GHIAIO-TERROSI STESO A STRATI O CORDOLI DI CM.50 DI SPESSORE, UMIDIFICATI, SE RICHIESTO DALLA DIREZIONE LAVORI, ADDENSATI CON RULLO STATICO PESANTE O VIBRANTE CON EFFETTO FINO A 60 TONNELLATE PER UN PERIODO NON INFERIORE ALLE ORE 6 OGNI 100 MC DI RILEVATO E COMUNQUE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN SODDISFACENTE GRADO DI COSTIPAMENTO, SECONDO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA DIREZIONE LAVORI, MISURATO IN OPERA |  |  |  |  |
| 01.A21.A10 005 | MATERIALI FORNITI DALLA CITTA'. | mc | € 6,19 | Lit 11.985 | % 33,492 |
| 01.A21.A10 010 | MATERIALI FORNITI DALLA DITTA, PREVIA ACCETTAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI. | mc | € 11,70 | Lit 22.654 | % 17,775 |
|  | SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A CM.3, PROVVISTI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI |  |  |  |  |
| 01.A21.A20 005 | MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRISCHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI CON MEZZI MECCANICI. | mc | € 3,57 | Lit 6.912 | % 48,082 |
| 01.A21.A20 010 | GHIAIA NATURALE SPARSA CON MEZZO MECCANICO | mc | € 2,28 | Lit 4.414 | % 39,001 |
| 01.A21.A20 015 | GHIAIA VAGLIATA, PIETRISCO E CIOTTOLI SPARSI CON MEZZO MECCANICO | mc | € 4,75 | Lit 9.197 | % 41,556 |
| 01.A21.A20 020 | MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRISCHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI A MANO. | mc | € 7,93 | Lit 15.354 | % 100 |
| 01.A21.A20 025 | GHIAIA NATURALE SPARSA A MANO | mc | € 14,80 | Lit 28.656 | % 100 |
| 01.A21.A20 030 | GHIAIA VAGLIATA, PIETRISCHETTO E CIOTTOLI SPARSI A MANO | mc | € 18,50 | Lit 35.820 | % 100 |
|  | SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SINO A CM.3 ESEGUITO A MANO, PROVVISTI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO PER LA FORMAZIONE DI STRATI SOTTILI E REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI E PER LO SPANDIMENTO DEI MATERIALI ANZIDETTI SUL SUOLO GELIVO |  |  |  |  |
| 01.A21.A30 005 | MATERIALI TERROSI, SABBIA, POLVERE DI ROCCIA, GRANIGLIA E PIETRISCHETTO | mc | € 21,60 | Lit 41.823 | % 100 |
|  | PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI AI CM.12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE E CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE CON MATERIALE FINE SECONDO I PIANI STABILITI |  |  |  |  |
| 01.A21.A40 005 | ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 20 | mq | € 4,88 | Lit 9.448 | % 15,825 |
| 01.A21.A40 010 | ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 30 | mq | € 7,45 | Lit 14.425 | % 13,745 |
| 01.A21.A40 015 | ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 35 | mq | € 8,40 | Lit 16.264 | % 12,715 |
| 01.A21.A40 020 | ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 40 | mq | € 9,50 | Lit 18.394 | % 11,891 |
| 01.A21.A40 025 | ESEGUITA A MACCHINA PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 45, (STESO IN DUE STRATI) | mq | € 10,70 | Lit 20.718 | % 11,246 |
| 01.A21.A40 030 | ESEGUITA A MANO, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 20 | mq | € 7,23 | Lit 13.999 |  |
| 01.A21.A40 035 | ESEGUITA A MANO, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 30 | mq | € 11,60 | Lit 22.460 |  |
| 01.A21.A40 040 | ESEGUITA A MANO, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 35 | mq | € 13,40 | Lit 25.946 |  |
| 01.A21.A40 045 | ESEGUITA A MANO, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 40 | mq | € 15,40 | Lit 29.818 |  |
| 01.A21.A40 050 | ESEGUITA A MANO, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 45 | mq | € 17,40 | Lit 33.691 |  |
|  | PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO CONFEZIONATO CON INERTI PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI IDONEE ROCCE E GROSSI CIOTOLI E LA CUI CURVA GRANULOMETRICA SIA COLLOCATA ALL'INTERNO DEL FUSO ANAS 1981, PREMISCELATO CON IDONEO IMPASTO CON AGGIUNTA DI KG. 50 AL MC DI CEMENTO TIPO 325,DI KG.75 AL MC DI FILLER E CON RESISTENZA A COMPRESSIONE A 7 GIORNI COMPRESA TRA 25 E 45 KG/CMQ LA MISCELA DEGLI INERTI DOVRA' AVERE UNA PERDITA PERCENTUALE IN PESO ALLA PROVA LOS ANGELES INFERIORE OD UGUALE A 30- SUCCESSIVA STESA PER LA FORMAZIONE DI STRATO REGOLARE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESI GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DELLO STRATO - LA DENSITA' IN SITO DOVRA' ESSERE UGUALE O MAGGIORE AL 97% DI QUELLA OTTIMA DETERMINATA IN LABORATORIO (A. AS.H.O MODIFICATA) |  |  |  |  |
| 01.A21.A43 005 | PER OGNI MC DATO IN OPERA COSTIPATO,ESCLUSA LA COMPATTAZIONE | mc | € 46,10 | Lit 89.262 |  |
|  | PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO CONFEZIONATO CON INERTI PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI IDONEE ROCCE E GROSSI CIOTOLI E LA CUI CURVA GRANULOMETRICA SIA COLLOCATA ALL'INTERNO DEL FUSO ANAS 1981 PREMISCELATO CON IDONEO IMPASTO CON AGGIUNTA DI KG. 70 AL MC DI CEMENTO TIPO 325,DI KG. 75 AL MC DI FILLER E CON RESISTENZA A COMPRESSIONE A 7 GIORNI COMPRESA TRA 30 E 50 KG/CMQ LA MISCELA DEGLI INERTI DOVRA' AVERE UNA PERDITA PERCENTUALE IN PESO ALLA PROVA LOS ANGELES INFERIORE OD UGUALE A 30 - SUCCESSIVA STESA PER LA FORMAZIONE DI STRATO REGOLARE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESI GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DELLO STRATO - LA DENSITA' IN SITO DOVRA' ESSERE UGUALE O MAGGIORE AL 97% DI QUELLA OTTIMA DETERMINATA IN LABORATORIO (A. AS.H.O MODIFICATA) |  |  |  |  |
| 01.A21.A44 005 | PER OGNI MC DATO IN OPERA COSTIPATO, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE | mc | € 47,60 | Lit 92.166 |  |
|  | PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO PER RIPRISTINI O RISANAMENTI, CONFEZIONATO CON INERTI PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI IDONEE ROCCE E GROSSI CIOTTOLI LA CUI CURVA GRANULOMETRICA SIA COLLOCATA ALL'INTERNO DEL FUSO ANAS 1981, PREMISCELATO CON IDONEO IMPASTO CON AGGIUNTA DI KG.50 AL MC. DI CEMENTO TIPO 325, DI KG.75 AL MC. DI FILLER E CON RESISTENZA A COMPRESSIONE A 7 GIORNI COMPRESA TRA 25 E 45 KG./CMQ LA MISCELA DEGLI INERTI DOVRA' AVERE UNA PERDITA PERCENTUALE IN PESO ALLA PROVA LOS ANGELES INFERIORE O UGUALE A 30 SUCCESSIVA STESA ANCHE A MANO PER LA FORMAZIONE DI STRATO REGOLARE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESI GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DELLO STRATO - LA DENSITA' IN SITO DOVRA' ESSERE UGUALE O MAGGIORE AL 97% DI QUELLA OTTIMA DETERMINATA IN LABORATORIO ( A.AS.H.O. MODIFICATA ) |  |  |  |  |
| 01.A21.A46 005 | PER OGNI MC. DATO IN OPERA COSTIPATO, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE | mc | € 53,40 | Lit 103.396 | % 20,09 |
|  | COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O ALTRI MATERIALI ANIDRI, SECONDO I PIANI STABILITI, MEDIANTE CILINDRATURA A STRATI SEPARATI SINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPATTEZZA GIUDICATA IDONEA DALLA DIREZIONE LAVORI |  |  |  |  |
| 01.A21.A50 005 | PER SPESSORE FINITO SUPERIORE A 30 CM. | mq | € 0,89 | Lit 1.723 |  |
| 01.A21.A50 010 | PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM. | mq | € 0,66 | Lit 1.277 |  |
|  | REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA DEL PIANO DEL SOTTOFONDO IN TERRA O DEL PIANO DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN GHIAIA PER L'ESECUZIONE DI RIPRISTINI O RISANAMENTI, COMPRESO OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEL RULLO O DELLA PIASTRA |  |  |  |  |
| 01.A21.A60 005 | SU CARREGGIATE STRADALI E SU BANCHINE | mq | € 0,93 | Lit 1.800 | % 42,817 |
| 01.A21.A60 010 | SU MARCIAPIEDI | mq | € 1,40 | Lit 2.710 | % 42,797 |
|  | INNAFFIAMENTO DI SOTTOFONDO PER NUOVE PAVIMENTAZIONI E PER RIPRISTINI VARI, COMPRESO OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MEZZO E L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA |  |  |  |  |
| 01.A21.A70 005 | CON AUTOBOTTE | mq | € 0,06 | Lit 116 |  |
|  | FORMAZIONE DI CUMULI |  |  |  |  |
| 01.A21.A80 005 | DI QUALSIASI MATERIALE, COMPRESI GHIAIA, PIETRISCO ECC. | mc | € 1,99 | Lit 3.853 | % 99,967 |
| 01.A21.B00 005 | ESECUZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRICATO DI MASSELLI, ESEGUITA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO GENERALE, COMPRENDENTE: PROVVISTA E SPANDIMENTO DI SABBIA DELLA STURA, DEL SANGONE O DEL PO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLO SPESSORE DI CM.10 CIRCA, SOPRA IL SOTTOFONDO IN GHIAIA O CALCESTRUZZO E PER IL RIEMPIMENTO DEI GIUNTI, SINO A RIFIUTO A MEZZO DI INNAFFIAMENTO RIPETUTO; PROVVISTA E POSA DI MASSELLI DI SIENITE O DIORITE DELLO SPESSORE DI CM.14-16; LA MANO D'OPERA DELLO SCALPELLINO PER LA RIFILATURA DELLE TESTE E DELLE FACCE LATERALI PER TUTTA LA GROSSEZZA DEI CONCI E RIPASSAMENTO DOPO LA POSA PER IL COMPLETAMENTO DEL LASTRICATO A REGOLA D'ARTE; LA SPAZZATURA DELLA SABBIA ED IL TRASPORTO AGLI SCARICHI DELLA MEDESIMA E DI TUTTI I DETRITI, SCHEGGE E RIFIUTI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DELLA PIETRA DA TAGLIO; GLI INTERVENTI SUCCESSIVI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE PER TUTTO IL TEMPO PREVISTO IN CAPITOLATO | mq | € 225,00 | Lit 435.660 | % 30,553 |
|  | POSA IN OPERA DI MASSELLI, ROTAIE O CORDOLO MARGINALE ALLA PAVIMENTAZIONE COMPRENDENTE: -LA PROVVISTA E LO SPANDIMENTO DI SABBIA DELLA STURA, DEL SANGONE O DEL PO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLO SPESSORE DI CM.10 CIRCA, SU PREESISTENTE SOTTOFONDO IN GHIAIA O CALCESTRUZZO E PER IL RIEMPIMENTO DEI GIUNTI SINO A RIFIUTO A MEZZO DI INNAFFIAMENTO; -L'INTERVENTO DELLO SCALPELLINO PER LA RIFILATURA DELLE TESTE E DELLE FACCE LATERALI PER TUTTA LA GROSSEZZA DEI CONCI, COMPRESO IL RIPASSAMENTO DOPO LA POSA PER IL COMPLETAMENTO DEL LASTRICATO A REGOLA D'ARTE E COMPRESO LO SPOSTAMENTO DELLE PIETRE NELL'AMBITO DEL CANTIERE; -LA SPAZZOLATURA DELLA SABBIA ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DELLA MEDESIMA E DI TUTTI I DETRITI; -GLI INTERVENTI SUCCESSIVI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO |  |  |  |  |
| 01.A21.B10 005 | IN SIENITE O DIORITE DELLO SPESSORE DI CM.14-16 | mq | € 74,00 | Lit 143.283 | % 92,74 |
|  | POSA DI MASSELLI IN LASTRICATO O IN FASCIA, COMPRESO L'ASSOTTIGLIAMENTO DEI MASSELLI IN PRESENZA DELLE TRAVERSINE E DEI CHIODI DI ANCORAGGIO DELLE ROTAIE TRANVIARIE O FERROVIARIE, PER TUTTO LO SCARTAMENTO, PER L'INTERBINARIO FINO ALLA LARGHEZZA DI M 1,40, PER UNA LARGHEZZA FINO A M 0,50 ALL'ESTERNO DEI BINARI IN FALDINA E PER IL CONCIO LAVORATO IN FASCIA, IN PUNTA, CON TUTTI GLI ONERI DI CUI ALL'ART PRECEDENTE |  |  |  |  |
| 01.A21.B15 005 | IN SIENITE O DIORITE, DELLO SPESSORE COMPRESO TRA CM.14 E CM.16 | mq | € 83,20 | Lit 161.097 | % 93,541 |
|  | RIMOZIONE CON L'ESTRAZIONE DEI CONCI DAI LUOGHI DI POSA ED IL LORO ACCATASTAMENTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE O FINO ALLA DISTANZA DI ML 300; COMPRESA L'EVENTUALE NUMERAZIONE DEI CORSI SECONDO LA DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI |  |  |  |  |
| 01.A21.B20 005 | DI LASTRICATI, MASSELLI, ROTAIE, ANCHE CON GIUNTI BITUMINATI | mq | € 20,00 | Lit 38.725 | % 100 |
|  | ASSESTAMENTO DI LASTRICATO, COMPRESA LA DEMOLIZIONE DEI GIUNTI ASFALTICI, BITUMINOSI O DI CEMENTO PER RIMEDIARE A PICCOLI CEDIMENTI DEL SUOLO STRADALE, COMPRESO OGNI COMPENSO PER LA SABBIA E TUTTE LE OPERE NECESSARIE PER OTTENERE UN PERFETTO LIVELLAMENTO, SOLLEVAMENTO LASTRE, INSABBIAMENTO ETC ESCLUSA LA SIGILLATURA |  |  |  |  |
| 01.A21.B30 005 | IN PRISMI O ROTAIE | mq | € 43,60 | Lit 84.421 | % 72,088 |
|  | SIGILLATURA DI LESIONI PRESENTI SULLA PAVIMENTAZIONE, DELLE ZONE PERIMETRALI DI RIPRISTINI, NONCHE' NELLA ZONA DI CONTATTO TRA LA PAVIMENTAZIONE E LA PARETE VERTICALE DEL CORDOLO, EFFETTUATA CON SPECIALE MASTICE DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI COSI' COME DESCRITTO ALL'ARTICOLO P10A59005, COLATO A CALDO PREVIA PULIZIA, ASPORTAZIONE DI EVENTUALI IRREGOLARITA' SUPERFICIALI E RISCALDAMENTO DELLE PARETI DELLE FESSURE CON LANCIA TERMICA, COMPRESA OGNI FORNITURA ED ONERE PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. PER QUANTITATIVI SUPERIORI A ML. 150 DA EFFETTUARSI NELLA STESSA ZONA |  |  |  |  |
| 01.A21.B35 005 | DELLA LARGHEZZA DI CM. 8-10 | ml | € 1,46 | Lit 2.826 | % 26,575 |
|  | SIGILLATURA DI LESIONI PRESENTI SULLA PAVIMENTAZIONE, DELLE ZONE PERIMETRALI DI RIPRISTINI, NONCHE' NELLA ZONA DI CONTATTO TRA LA PAVIMENTAZIONE E LA PARETE VERTICALE DEL CORDOLO, EFFETTUATA CON STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA, CONTENENTE IL 65% DI BITUME MODIFICATO DI TIPO "A" IN RAGIONE DI KG.0,500 AL METRO LINEARE PREVIA PULIZIA E ASPORTAZIONE DI EVENTUALI IRREGOLARITA' SUPERFICIALI, COMPRESA OGNI FORNITURA ED ONERE PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE |  |  |  |  |
| 01.A21.B36 005 | . | ml | € 0,88 | Lit 1.703 | % 23,138 |
|  | SIGILLATURA DEI GIUNTI DELLA PAVIMENTAZIONE IN LASTRICATO DI MASSELLI ANCHE SULLA SEDE DEI BINARI TRANVIARI, COMPRENDENTE LA PULIZIA DEI GIUNTI PER UNA PROFONDITA' DA 4 A 5 CM.; IL RIEMPIMENTO DEI GIUNTI; LA RIFILATURA DELLE SLABBRATURE PER OTTENERE GIUNTI REGOLARI ED UNIFORMI |  |  |  |  |
| 01.A21.B40 005 | CON ASFALTO COLATO | mq | € 17,90 | Lit 34.659 | % 76,07 |
| 01.A21.B40 010 | CON MALTA BITUMINOSA | mq | € 12,60 | Lit 24.397 | % 91,911 |
| 01.A21.B40 015 | CON EMULSIONE BITUMINOSA E GRANIGLIA | mq | € 12,70 | Lit 24.590 | % 91,208 |
|  | RICARICO DI GIUNTI GIA' SIGILLATI |  |  |  |  |
| 01.A21.B50 005 | CON ASFALTO COLATO | mq | € 10,30 | Lit 19.943 | % 51,689 |
| 01.A21.B50 010 | CON EMULSIONE E GRANIGLIA IMPASTATA | mq | € 7,55 | Lit 14.618 | % 90,883 |
| 01.A21.B50 015 | CON MALTA BITUMINOSA | mq | € 6,59 | Lit 12.760 | % 91,069 |
|  | PAVIMENTO ALLA PALLADIANA TIPO OPUS INCERTUM; CON MISURA SULLE DIAGONALI VARIABILI DA CM.20 A CM.40, DI SPESSORE COMPRESO TRA CM.3 E CM.6 (PESO KG.60-70 MQ.), SIGILLATE CON CEMENTO SCURO E RIFILATURA DEI GIUNTI (CON FERRO APPOSITO) |  |  |  |  |
| 01.A21.B60 005 | FORMATO CON LASTRE DI PIETRA DI LUSERNA A FORMA IRREGOLARE, MA CON SOTTOFONDO | mq | € 76,70 | Lit 148.511 | % 69,319 |
| 01.A21.B60 010 | FORMATO CON LASTRE DI PIETRA DI LUSERNA A FORMA IRREGOLARE | mq | € 55,30 | Lit 107.075 | % 83,421 |
|  | POSA DI CUBETTI DI PORFIDO, SIENITE O DIORITE, PER LA FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE, PROVVISTI IN PROSSIMITA' DEL LUOGO DI POSA E DISPOSTI SECONDO IL PIANO DI CAVA, AD ARCHI CONTRASTANTI E PARALLELI, ANCHE NELLE ZONE DEI BINARI TRANVIARI SU LETTO DI POSA DI SABBIA DEL PO O DELLA STURA, SECONDO LE PRESCRIZIONI, COMPRESA LA PROVVISTA DELLA SABBIA, LA BATTITURA A REGOLA D'ARTE, LA SCOPATURA, IL CARICO ED IL TRASPORTO DI TUTTI I DETRITI ALLE DISCARICHE E LA MANUTENZIONE, ESCLUSA LA SOLA PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO CHE SARA' COMPENSATA A PARTE |  |  |  |  |
| 01.A21.B70 005 | CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.4 A CM.6 | mq | € 38,70 | Lit 74.933 | % 88,748 |
| 01.A21.B70 010 | CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.6 A CM.8 | mq | € 32,10 | Lit 62.154 | % 85,611 |
| 01.A21.B70 015 | CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.8 A CM.12 | mq | € 28,90 | Lit 55.958 | % 83,124 |
|  | DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, COMPRESO LO SCAVO DEL FONDO SABBIOSO, LA CERNITA DEI CUBETTI UTILIZZABILI, IL LORO ACCATASTAMENTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE PER UN EVENTUALE REIMPIEGO IN SITO O PER IL TRASPORTO NEI MAGAZZINI MUNICIPALI |  |  |  |  |
| 01.A21.B80 005 | IN CUBETTI DI PORFIDO, DI SIENITE O DIORITE | mq | € 8,79 | Lit 17.019 | % 100 |
|  | CORDONATURA PER DELIMITAZIONI,COMPRESA LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA IN CLS CEMENTIZIO AL 200 E LA SIGILLATURA DELLE MARMETTE AUTOBLOCCANTI CON IMPASTO COSTITUITO DA SABBIA MISTA A CEMENTO NORMALE (KG.5 OGNI ML), ESCLUSO LO SCAVO |  |  |  |  |
| 01.A21.B85 005 | FORMATA DA DOPPIA FILA DI MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CLS DELLO SPESSORE DI CM. 4-6-8, FORNITE DALLA CITTA' | ml | € 12,20 | Lit 23.622 | % 56,673 |
|  | CORDONATURA PER DELIMITAZIONI, COMPRESA LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA IN CLS CEMENTIZIO AL 200 E LA SIGILLATURA DEI CUBETTI CON IMPASTO COSTITUITO DA SABBIA MISTA A CEMENTO NORMALE (KG 5 OGNI ML), ESCLUSO LO SCAVO |  |  |  |  |
| 01.A21.B90 005 | FORMATA DA DOPPIA FILA DI CUBETTI DI CM.8-10 OPPURE CM.10-12, FORNITI DALLA CITTA'. | ml | € 12,20 | Lit 23.622 | % 56,673 |
| 01.A21.B90 010 | FORMATA DA DOPPIA FILA DI CUBETTI DI CM. 8-10 FORNITI DALLA DITTA | ml | € 19,70 | Lit 38.144 | % 34,905 |
| 01.A21.B90 015 | FORMATA DA DOPPIA FILA DI CUBETTI DI CM. 10-12 FORNITI DALLA DITTA | ml | € 23,00 | Lit 44.534 | % 29,858 |
|  | SIGILLATURA DEI GIUNTI DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, DI SIENITE O DIORITE; ANCHE SULLA SEDE DEI BINARI TRANVIARI, SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO |  |  |  |  |
| 01.A21.C00 005 | CON EMULSIONE BITUMINOSA | mq | € 13,80 | Lit 26.720 | % 94,598 |
|  | INTASAMENTO DI GIUNTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO COMPRENDENTE: L'ESTRAZIONE DELLA TAVOLA O DELLA LASTRA IN POLISTIROLO PER LA FORMAZIONE DEL GIUNTO STESSO, OPPURE LA PULIZIA DEI GIUNTI SE GIA' INTASATI PRECEDENTEMENTE E, UNA VOLTA RIEMPITI, LA RIPULITURA DELLE SLABBRATURE PER OTTENERE GIUNTI REGOLARI ED UNIFORMI |  |  |  |  |
| 01.A21.C10 005 | RIEMPITI CON MISCELA BITUMATA COMPOSTA DA: BITUME TIPO 80-100 AL 40%, SABBIA AL 40% E CEMENTO AL 20% | ml | € 8,61 | Lit 16.671 | % 64,612 |
|  | POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI ALMENO 300 KG/CMQ, DA COMPLETARE IN OPERA CON GETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON RESTISTENZA CARETTERISTICA DI ALMENO 200 KG/CMQ E RAPPORTO ACQUA/CEMENTO 0,50,DA RIGONARE E FRATAZZARE SECONDO LA SAGOMA DEL TELAIO |  |  |  |  |
| 01.A21.F00 005 | PER LA FORMAZIONE DI CUNETTE STRADALI SEMPLICI A CIELO APERTO E BORDONALE DI MARCIAPIEDE | ml | € 42,80 | Lit 82.872 | % 10,019 |
| 01.A21.F00 010 | PER LA FORMAZIONE DI CUNETTE STRADALI A CIELO APERTO PROVVISTE DI MURO D'UNGHIA (TELAIO PIU' PIASTRA DI PARAMENTO) | ml | € 47,10 | Lit 91.198 | % 18,214 |
| 01.A21.F00 015 | PER LA FORMAZIONE DI FIORIERA SEMPLICE O FOSSI PROTETTI (TELAIO PIU' PIASTRE DI PARAMENTO) | ml | € 51,40 | Lit 99.524 | % 25,042 |
| 01.A21.F00 020 | PER LA FORMAZIONE DI CUNETTA STRADALE A CIELO APERTO PROVVISTA DI MURO D'UNGHIA (TELAIO PIU' PIASTRA DI PARAMENTO) E BACINO DI RACCOLTA DELLE ACQUE PERCOLANTI DA MONTE DEL MURO D'UNGHIA | ml | € 72,80 | Lit 140.960 | % 11,792 |
| 01.A21.F00 025 | PER LA FORMAZIONE DI CUNETTA STRADALE A CIELO APERTO PROVVISTA DI FIORIERA (TELAIO PIU' PIASTRE DI PARAMENTO) | ml | € 115,00 | Lit 222.671 | % 11,213 |
| 01.A21.F00 030 | PER LA FORMAZIONE DI DOPPIA CUNETTA STRADALE CON FIORIERA SPARTITRAFFICO A CIELO APERTO (TELAIO PIU' PIASTRE DI PARAMENTO) | ml | € 153,00 | Lit 296.249 | % 8,439 |
|  | POSA IN OPERA DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATI IN CASSERO METALLICO COMPRENDENTE: LO SCAVO PER FAR POSTO AL CONDOLO ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE; IL SOTTOFONDO PER IL LETTO DI POSA IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.35 (CEMENTO KG.150/MC, SABBIA MC.0.400, GHIAIETTA MC.0.800);IL RINFIANCO IN CALCESTRUZZO COME SOPRA; LO SCARICO; L'ACCATASTAMENTO E LE GARANZIE CONTRO LE ROTTURE; LA SIGILLATURA DELLE SUPERFICI DI COMBACIO A MEZZO DI MALTA DI CEMENTO DOSATA A KG.600/MC; LA RIFILATURA DEI GIUNTI; IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA |  |  |  |  |
| 01.A21.F10 005 | CORDOLI AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE (BASE CM.12 ALTEZZA CM.30) CON FORO VERTICALE IN MEZZERIA, REALIZZANDO TRA FORO E FORO DEL CORDOLO SUCCESSIVO POSATO UN INTERASSE DI MM. 1200 + O MM.3, CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA, CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA. | ml | € 11,40 | Lit 22.073 | % 49,592 |
| 01.A21.F10 010 | CORDOLI AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE (BASE CM.12 ALTEZZA CM.30) CON FORO VERTICALE IN MEZZERIA, REALIZZANDO TRA FORO E FORO DEL CORDOLO SUCCESSIVO POSATO UN INTERASSE DI MM.1200 + O MM.3, CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MANO; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA | ml | € 16,70 | Lit 32.335 | % 69,796 |
|  | POSA IN OPERA SU LETTO DI SABBIA DI SPESSORE CM. 3 DI ELEMENTI PREFABBRICATI RETTI O CURVI A PROTEZIONE DI ALBERI DI SEZIONE AD L SECONDO IL DISEGNO DELLA CITTA',DEL PESO DI CIRCA KG.135/ML IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO R'BK 350 KG/CMQ A SUPERFICIE LISCIA, GETTATO IN CASSERI METALLICI E VIBRATO; COMPRESO LA PROVVISTA E STESA DELLA SABBIA, L'EVENTUALE SCAVO OPPURE L'APPORTO DI MATERIALE GHIAIOSO PER LA REALIZZAZIONE E LA RULLATURA DEL PIANO DI POSA DELLO STRATO DI SABBIA E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON MALTA CECEMETIZIA DOSATA A KG.600/MC DI CEMENTO (BIANCO PER ELEMNTI DI PARI COLORE). VERRANNO COMPENSATI UNICAMENTE ELEMENTI O FRAZIONI EFFETTIVAMENTE POSATI. LO SVILUPPO DEGLI ELEMENTI CURVI VERRA' MISURATO LUNGO LA CIRCONFERENZA MINORE |  |  |  |  |
| 01.A21.F20 005 | RETTI O CURVI IN CEMENTO GRIGIO O BIANCO | ml | € 16,10 | Lit 31.173 | % 58,889 |
|  | PROVVISTA E POSA DI CORDOLI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATI CON FERRO FE B44K, SECONDO DISEGNO DELLA CITTA'. GETTATI IN CASSERI METALLICI E VIBRATI AVENTI RESISTENZA CARATTERISTICA R'BK 300 KG/MQ, POSATI SU FONDAZIONE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DOSATO A KG 150/MC DI CEMENTO, DELLO SPESSORE DI CM.20 E DELLA LARGHEZZA DI CM.40 COMPRESO LO SCAVO A MANO O A MACCHINA. LA SIGILLATURA DELLE SUPERFICI DI COMBACIO CON MALTA DOSATA A KG.500/MC E LA RIFILATURA DEI GIUNTI |  |  |  |  |
| 01.A21.F30 005 | DI CORDOLI DELLO SPESSORE DI CM.20 ALTEZZA CM.60 E LUNGHEZZA CM.200 E DEL PESO DI KG 600 | ml | € 32,50 | Lit 62.928 | % 26,094 |
| 01.A21.F30 010 | DI CORDOLI DELLO SPESSORE DI CM.20. ALTEZZA CM.45 E LUNGHEZZA CM.200 CON SMUSSO RAGGIATO DI CM.7X12 E DEL PESO DI KG. 430 C.A. | ml | € 44,30 | Lit 85.776 | % 19,175 |
|  | POSA DI GEOTESSILE FILTRANTE PER L'AVVILUPPAMENTO DI TUBI DRENANTI A UN SOLO GIRO, COMPLETO DI CUCITRICE O A CALZA O POSTO CON IDONEA SOVRAPPOSIZIONE, MUNITO DI FASCETTE DI ANCORAGGIO E LEGATURE PER RENDERE STABILE IL TESSUTO SULLE ZONE FESSURATE DEL TUBO DRENANTE |  |  |  |  |
| 01.A21.G50 005 | IN FIBRA DI POLIESTERE O SIMILE DI QUALSIASI DIAMETRO | ml | € 1,13 | Lit 2.187 | % 100 |
|  | POSA DI GEOTESSILE SU TERRENI E MANUFATTI GIA' PREDISPOSTI QUALI SCARPATE LIVELLATE, MURI DI SOSTEGNO ETC.; PUNTATO,GRAFFATO E CUCITO A REGOLA D'ARTE |  |  |  |  |
| 01.A21.G55 005 | IN FIBRA DI POLIESTERE O SIMILE | mq | € 1,49 | Lit 2.885 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI TUBO DRENO PER DRENAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A21.G60 005 | IN PVC RIGIDO MICROFESSURATO | ml | € 4,16 | Lit 8.054 | % 100 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA POGGIARUOTE IN TUBOLARE D'ACCIAIO ZINCATO, ANCORATO A TERRA CON ZANCHE, ANNEGATO NEL GETTO DI CALCESTRUZZO A BASAMENTO DELLA STRUTTURA, COMPRESO: LE LAVORAZIONI PER TAGLI, FORI E SALDATURE NECESSARIE; IL TRATTAMENTO CON ZINCATURA A CALDO, A NORME UNI, ESEGUITO DOPO TUTTE LE LAVORAZIONI; LO SCAVO DI MASSICCIATA O DI TERRENO DI QUALSIASI NATURA; LA FORMAZIONE DEL BASAMENTO DI CM.40X40X50 IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (RBK Z 150 KG.MQ) ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE DEL MATERIALE DI RISULTA |  |  |  |  |
| 01.A21.H00 005 | DEL DIAMETRO NOMINALE ESTERNO DI MM. 140, SPESSORE MM.4 | kg | € 6,71 | Lit 12.992 | % 74,076 |
|  | POSA DI PANNELLI GRIGLIATI FORMATI DA PIANTONI IN PROFILATI A DOPPIO T MM. 120 ANNEGATI IN BASE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (R'BK>=150 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X30X30, COMPRESO LO SCAVO, IL CARICO,IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA E IL CONGLOMERATO CEMENTIZIO |  |  |  |  |
| 01.A21.H50 005 | A 2 SOSTEGNI SU TERRENO IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE. | cad | € 19,10 | Lit 36.982 | % 41,059 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE IN GRIGLIATO DI FERRO ZINCATO A CALDO, COSTITUITA DA PANNELLI ELETTROSALDATI RESI SOLIDALI ALLE PIANTANE MEDIANTE BULLONCINI IN ACCIAIO INOX NORMALI O ANTIFURTO; IL PREZZO COMPRENDE: PROVVISTA DELLA BULLONERIA; PROVVISTA, MONTAGGIO E POSA DI PANNELLI E PIANTANE |  |  |  |  |
| 01.A21.H60 005 | A MAGLIA DIVERSA SECONDO LE INDICAZIONI | kg | € 4,61 | Lit 8.926 | % 50,006 |

| 01.A22 | BITUMATURE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, PER STESA DI TAPPETI BITUMINOSI, MEDIANTE LAVATURA ENERGICA E SCOPATURA ATTA AD ASPORTARE LE MATERIE TERROSE E SABBIOSE, COMPRESO L'ESTIRPAMENTO DELL'ERBA ESISTENTE FRA I CIOTTOLI, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI ED OGNI PRESTAZIONE E MEZZO DI OPERA |  |  |  |  |
| 01.A22.A10 005 | IN ACCIOTTOLATO | mq | € 1,61 | Lit 3.117 | % 61,965 |
| 01.A22.A10 010 | IN CUBETTI | mq | € 1,37 | Lit 2.652 | % 72,51 |
|  | PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE, PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE O SCREPOLATURE, MEDIANTE LAVATURA ENERGICA E SCOPATURA ATTA AD ASPORTARE LE MATERIE TERROSE E SABBIOSE; COMPRESO L'ESTIRPAMENTO DELL'ERBA ESISTENTE, LO ALLONTANAMENTO DEI DETRITI ED OGNI PRESTAZIONE MANUALE E MEZZO D'OPERA |  |  |  |  |
| 01.A22.A20 005 | PER SUPERFICI DEI RAPPEZZI FINO AL 50% DEL TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DA RIPARARE | mq | € 0,59 | Lit 1.142 | % 54,03 |
| 01.A22.A20 010 | PER SUPERFICIE DEI RAPPEZZI OLTRE AL 50% DEL TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DA RIPARARE | mq | € 0,93 | Lit 1.800 | % 59,944 |
| 01.A22.A20 015 | PER L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI O PER LA STESA DI TAPPETI | mq | € 0,45 | Lit 871 | % 65,957 |
|  | SPANDIMENTO DI EMULSIONE BITUMINOSA ESEGUITA A REGOLA D'ARTE NEI QUANTITATIVI INDICATI DALLA DIREZIONE LAVORI; PER L'ESECUZIONE DI RIPRISTINI IN CORRISPONDENZA DI SCAVI PER LA POSA DI CONDOTTE, CAVI, ECC E BINARI TRANVIARI |  |  |  |  |
| 01.A22.A30 005 | PER UNA LARGHEZZA DI M.0,70 ESTERNAMENTE AI REGOLI | kg | € 0,34 | Lit 658 | % 61,058 |
|  | STESA IN OPERA DI BITUME O EMULSIONE BITUMINOSA, COMPRESE LE OPERE PROVVISIONALI PER LA FORMAZIONE DI PASSAGGI PEDONALI, PROTEZIONE CHIUSINI, BOCCHETTE, GUIDE E CORDONI, COLLOCAMENTO DI RIPARI E LUMI E CONTROLLO DEI QUANTITATIVI PER RICARICHI |  |  |  |  |
| 01.A22.A40 005 | PREVIO RISCALDAMENTO CON AUTOCISTERNA TERMICA | kg | € 0,14 | Lit 271 | % 58,108 |
|  | PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA AL 65% DI BITUME MODIFICATO IN RAGIONE DI |  |  |  |  |
| 01.A22.A44 005 | KG. 0,500/MQ. | mq | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 01.A22.A44 010 | KG. 0,800/MQ. | mq | € 0,55 | Lit 1.064 |  |
| 01.A22.A44 015 | KG. 1,000/MQ. | mq | € 0,69 | Lit 1.336 |  |
| 01.A22.A44 020 | KG. 1,200/MQ. | mq | € 0,83 | Lit 1.607 |  |
|  | STESA IN OPERA DI EMULSIONE BITUMINOSA COMPRESE LE OPERE PROVVISIONALI DEI PASSAGGI PEDONALI, PROTEZIONE DEI CHIUSINI, BOCCHETTE GUIDE E CORDONI, COLLOCAMENTO DEI RIPARI E LUMI E CONTROLLO DEI QUANTITATIVI |  |  |  |  |
| 01.A22.A45 005 | CON SPRUZZATRICE DI LEGANTI STRADALI | kg | € 0,14 | Lit 271 | % 61,137 |
|  | STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALSIASI TIPO, CON VIBROFINITRICE, COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE |  |  |  |  |
| 01.A22.A50 005 | PER SPESSORI COMPRESSI FINO A CM.3 | ton | € 7,15 | Lit 13.844 | % 37,076 |
| 01.A22.A50 010 | PER SPESSORI COMPRESSI DA CM.3 A CM.6 | ton | € 6,83 | Lit 13.224 | % 35,913 |
| 01.A22.A50 015 | PER SPESSORI COMPRESSI OLTRE A CM.6 | ton | € 5,04 | Lit 9.758 | % 32,82 |
|  | STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON EMULSIONI (GRAVE-EMULSION), COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE A 15 TONNELLATE ESEGUITA A PERFETTA REGOLA D'ARTE |  |  |  |  |
| 01.A22.A55 005 | CON VIBROFINITRICE O MOTOGRADER LIVELLATORE E PER UNO SPESSORE COMPRESSO FINO A CM.6 | ton | € 6,66 | Lit 12.895 | % 36,803 |
| 01.A22.A55 010 | CON VIBROFINITRICE O MOTOGRADER LIVELLATORE E PER UNO SPESSORE COMPRESSO OLTRE CM.6 | ton | € 4,71 | Lit 9.119 | % 35,121 |
| 01.A22.A55 015 | A MANO E PER UNO SPESSORE COMPRESSO FINO A CM.6 | ton | € 20,20 | Lit 39.112 | % 95,403 |
| 01.A22.A55 020 | A MANO E PER UNO SPESSORE COMPRESSO OLTRE CM.6 | ton | € 12,00 | Lit 23.235 | % 94,454 |
|  | STESA A MANO DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI DI QUALUNQUE TIPO, COMPRESO L'EVENTUALE AVVICINAMENTO NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE |  |  |  |  |
| 01.A22.A60 005 | PER SPESSORE COMPRESSO FINO A CM.3 | ton | € 21,30 | Lit 41.242 | % 96,88 |
| 01.A22.A60 010 | PER SPESSORE COMPRESSO DA CM.3 A CM.6 | ton | € 20,10 | Lit 38.919 | % 95,876 |
| 01.A22.A60 015 | PER SPESSORE COMPRESSO OLTRE CM.6 | ton | € 12,30 | Lit 23.816 | % 91,905 |
|  | STESA A MANO DI CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI CONFEZIONATI CON BITUME MODIFICATO (TIPO A O B), COMPRESA LA COMPATTAZIONE A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE A 12 TONNELLATE |  |  |  |  |
| 01.A22.A61 005 | PER SPESSORE COMPRESSO FINO A CM. 3 | ton | € 27,20 | Lit 52.666 | % 97,565 |
| 01.A22.A61 010 | PER SPESSORE COMPRESSO DA CM.3.1 A CM.6 | ton | € 25,20 | Lit 48.794 | % 97,373 |
|  | STESA A TAPPETO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA SU RIPRISTINI E SU CEDIMENTI, CON VIBROFINITRICE AD ASSETTO VARIABILE DA M.0,50 A M.2,50, COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, PER SPESSORI COMPRESSI MEDI FINO A CM.6 |  |  |  |  |
| 01.A22.A63 005 | PER LARGHEZZA FINO A CM.150, TRA BINARI TRANVIARI ED AI LATI FINO A CM.100 DAL REGOLO ESTERNO, NEGLI INTERBINARI | ton | € 20,40 | Lit 39.499 | % 60,206 |
| 01.A22.A63 010 | PER UNA LARGHEZZA FINO A CM.250 | ton | € 18,40 | Lit 35.627 | % 55,89 |
|  | STESA CON VIBROFINITRICE DI CALCESTRUZZI E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI CONFEZIONATI CON BITUME MODIFICATO (TIPO A O B),COMPRESA LA COMPATTAZIONE A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE |  |  |  |  |
| 01.A22.A64 005 | PER SPESSORE COMPRESSO FINO A CM.3 | ton | € 10,40 | Lit 20.137 | % 38,258 |
| 01.A22.A64 010 | PER SPESSORE COMPRESSO DA CM.3.1 A CM.6 | ton | € 8,93 | Lit 17.290 | % 37,077 |
|  | STESA A TAPPETO DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER TAPPETI DI USURA PER RIPRISTINI O PER RICARICHI, CON VIBROFINITRICE AD ASSETTO VARIABILE DA M.0,50 A M.2,50 COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, PER SPESSORI COMPRESSI MEDI FINO A CM.6, IN PRESENZA DI TRAFFICO TRANVIARIO SU ROTAIA |  |  |  |  |
| 01.A22.A65 005 | TRA BINARI TRANVIARI ED A FIANCO FINO A CM.100 DAL REGOLO ESTERNO, NEGLI INTERBINARI | ton | € 30,60 | Lit 59.249 | % 60,208 |
|  | STESA A MANO DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE, CEDIMENTI RIPRISTINI, PAVIMENTI MARCIAPIEDI ETC, COMPRESA LA CILINDRATURA A PERFETTA REGOLA D'ARTE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE |  |  |  |  |
| 01.A22.A70 005 | DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE | ton | € 29,00 | Lit 56.151 | % 77,131 |
|  | PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, TRATTATO CON BITUME CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI PER QUANTO CONCERNE LA GRANULOMETRIA E LA DOSATURA, COMPRESA LA CILINDRATURA MEDIANTE RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE |  |  |  |  |
| 01.A22.A80 020 | STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 8 | mq | € 6,27 | Lit 12.140 |  |
| 01.A22.A80 030 | STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10 | mq | € 7,84 | Lit 15.180 |  |
| 01.A22.A80 033 | STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12 | mq | € 9,41 | Lit 18.220 |  |
| 01.A22.A80 075 | STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 8 | mq | € 7,43 | Lit 14.386 |  |
| 01.A22.A80 085 | STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10 | mq | € 9,29 | Lit 17.987 |  |
| 01.A22.A80 088 | STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12 | mq | € 11,20 | Lit 21.686 |  |
| 01.A22.A80 125 | STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10 | mq | € 8,20 | Lit 15.877 |  |
| 01.A22.A80 135 | STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12 | mq | € 9,84 | Lit 19.052 |  |
| 01.A22.A80 145 | STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 14 | mq | € 11,20 | Lit 21.686 |  |
| 01.A22.A80 150 | STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 15 | mq | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
| 01.A22.A80 175 | STESO IN OPERA A DUE RIPRESE A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 10 | mq | € 10,90 | Lit 21.105 |  |
| 01.A22.A80 185 | STESO IN OPERA A DUE RIPRESE A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12 | mq | € 13,10 | Lit 25.365 |  |
| 01.A22.A80 200 | STESO IN OPERA A DUE RIPRESE A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 15 | mq | € 14,90 | Lit 28.850 |  |
| 01.A22.A80 210 | STESO IN OPERA A DUE RIPRESE A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 20 | mq | € 19,60 | Lit 37.950 |  |
|  | PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT) PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE, CEDIMENTI E PER RIPRISTINI, COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTE DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA DELLE DIMENSIONI MASSIME DI MM. 40, CONTENENTE ALMENO IL 35% DI FRANTUMATO DI CAVA TRATTATO CON BITUME CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTE PER QUANTO CONCERNE LA GRANULOMETRIA E LA DOSATURA COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE |  |  |  |  |
| 01.A22.A82 010 | STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 8 | mq | € 10,10 | Lit 19.556 |  |
| 01.A22.A82 015 | STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 9 | mq | € 11,40 | Lit 22.073 |  |
| 01.A22.A82 020 | STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 10 | mq | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
| 01.A22.A82 025 | STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 11 | mq | € 13,90 | Lit 26.914 |  |
| 01.A22.A82 030 | STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 12 | mq | € 15,20 | Lit 29.431 |  |
| 01.A22.A82 035 | STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 13 | mq | € 16,50 | Lit 31.948 |  |
| 01.A22.A82 040 | STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 14 | mq | € 17,70 | Lit 34.271 |  |
| 01.A22.A82 045 | STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 15 | mq | € 19,00 | Lit 36.789 |  |
| 01.A22.A82 050 | STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 16 | mq | € 20,20 | Lit 39.112 |  |
| 01.A22.A82 055 | STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 18 | mq | € 22,80 | Lit 44.146 |  |
| 01.A22.A82 060 | STESO A MANO DELLO SPESSORE COMPRESSO DI CM. 20 | mq | € 25,30 | Lit 48.987 |  |
|  | PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON EMULSIONI (GRAVE-EMULSION) PER STRATO DI BASE CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' PER IL CONFEZIONAMENTO DEGLI IMPASTI A FREDDO,COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCE SERPENTINOSE E CALCAREE DELLE DIMENSIONI MASSIME DI MM 31,5 CONTENENTI ALMENO IL 25% DI FRANTUMATO DI CAVA,TRATTATI CON EMULSIONE DI BITUME CATIONICHE O ANIONICHE A LENTA E CONTROLLATA ROTTURA. LA PERCENTUALE DI BITUME RESIDUO DEVE ESSERE COMPRESA TRA IL 3% E IL 3,60% IN PESO DEGLI INERTI |  |  |  |  |
| 01.A22.A85 010 | STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA CON MOTOGRADER LIVELLATORE O VIBROFINITRICE COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE DELLO STRATO PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.8 | mq | € 5,38 | Lit 10.417 |  |
| 01.A22.A85 015 | STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA CON MOTOGRADER LIVELLATORE O VIBROFINITRICE COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE DELLO STRATO PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.10 | mq | € 6,72 | Lit 13.011 |  |
| 01.A22.A85 020 | STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA CON MOTOGRADER LIVELLATORE O VIBROFINITRICE COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE DELLO STRATO PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.12 | mq | € 8,07 | Lit 15.625 |  |
| 01.A22.A85 025 | STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA CON MOTOGRADER LIVELLATORE O VIBROFINITRICE COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE DELLO STRATO PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.15 | mq | € 10,10 | Lit 19.556 |  |
| 01.A22.A85 030 | STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA A MANO COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.6 | mq | € 5,89 | Lit 11.404 |  |
| 01.A22.A85 035 | STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA A MANO COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.8 | mq | € 6,53 | Lit 12.643 |  |
| 01.A22.A85 040 | STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA A MANO COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE PER SPESSORE MINIMO COMPRESSO PARI A CM.10 | mq | € 8,17 | Lit 15.819 |  |
| 01.A22.A85 045 | STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA A MANO COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.12 | mq | € 9,80 | Lit 18.975 |  |
| 01.A22.A85 050 | STESO IN OPERA IN UNA RIPRESA A MANO COMPRESA LA CILINDRATURA CON RULLO VIBRANTE PER SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.15 | mq | € 12,30 | Lit 23.816 |  |
|  | PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA AL 55% DI BITUME IN RAGIONE DI |  |  |  |  |
| 01.A22.A90 005 | KG. 0,800/MQ,PER ANCORAGGIO SULLO STRATO DI BASE | mq | € 0,37 | Lit 716 |  |
| 01.A22.A90 010 | KG.0,700/MQ | mq | € 0,33 | Lit 638 |  |
| 01.A22.A90 015 | KG.0,500/MQ | mq | € 0,23 | Lit 445 |  |
|  | PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA'DI TORINO (C.C.16.05.1973), STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ECLUSA LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A22.B00 010 | STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.4 COMPRESSI | mq | € 3,83 | Lit 7.415 |  |
| 01.A22.B00 015 | STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.5 COMPRESSI | mq | € 4,79 | Lit 9.274 |  |
| 01.A22.B00 020 | STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.6 COMPRESSI | mq | € 5,75 | Lit 11.133 |  |
| 01.A22.B00 030 | STESO IN OPERA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.4 COMPRESSI | mq | € 4,94 | Lit 9.565 |  |
| 01.A22.B00 035 | STESO IN OPERA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.5 COMPRESSI | mq | € 6,18 | Lit 11.966 |  |
| 01.A22.B00 040 | STESO IN OPERA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.6 COMPRESSI | mq | € 7,41 | Lit 14.347 |  |
|  | PROVVISTA E STESA, PER RIPRISTINI, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' COMPRESO L'ONERE DELLA CILINDRATURA CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE |  |  |  |  |
| 01.A22.B05 005 | STESO A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.4 | mq | € 5,69 | Lit 11.017 |  |
| 01.A22.B05 010 | STESO A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.5 | mq | € 7,11 | Lit 13.766 |  |
| 01.A22.B05 015 | STESO A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM.6 | mq | € 8,53 | Lit 16.516 |  |
| 01.A22.B05 030 | STESO A MANO PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI O OLTRE CM.14, AD UNA RIPRESA | mq | € 20,00 | Lit 38.725 |  |
|  | PROVVISTA E STESA DI MANO DI ANCORAGGIO PER TAPPETI DI USURA DI TIPO DRENANTE-FONOASSORBENTE COSTITUITA DA BITUME DI PENETRAZIONE 80/100 MODIFICATO CON POLIMERI SINTETICI (ELASTOMERI) STESO CON APPOSITA ATTREZZATURA A PRESSIONE ALLA TEMPERATURA DI ALMENO 160 GRADI CENTIGRADI |  |  |  |  |
| 01.A22.B08 005 | IN RAGIONE DI KG. 1/MQ | mq | € 0,61 | Lit 1.181 |  |
|  | PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO (C.C. 16/05/1973), STESO IN OPERA CON VIBRIFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L.,COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE,ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A22.B10 010 | STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3 | mq | € 3,05 | Lit 5.905 |  |
| 01.A22.B10 015 | STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.4 | mq | € 4,06 | Lit 7.861 |  |
| 01.A22.B10 025 | STESO A MANO, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3 | mq | € 4,76 | Lit 9.216 |  |
| 01.A22.B10 030 | STESO A MANO, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.4 | mq | € 6,22 | Lit 12.043 |  |
|  | PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA CONFORME ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA', STESA IN OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A22.B20 005 | STESA CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.2 | mq | € 2,74 | Lit 5.305 |  |
| 01.A22.B20 010 | STESA CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.3 | mq | € 4,11 | Lit 7.958 |  |
| 01.A22.B20 015 | STESA A MANO, PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.2 | mq | € 3,39 | Lit 6.563 |  |
| 01.A22.B20 020 | STESA A MANO, PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.3 | mq | € 5,08 | Lit 9.836 |  |
|  | FORMAZIONE DI MICROTAPPETO A FREDDO (SLURRY SEAL CONFEZIONATO E STESO SECONDO LE "NORME PER IL CONFEZIONAMENTO E LA STESA DI MICROTAPPETI A FREDDO" DELLA CITTA' DI TORINO C.C. 13/04/87 MECC.873450/33), COMPRENDENTE LA PROVVISTA DELLA MISCELA DI INERTI, DELL'EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERIZZATA CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT), DELL'ADDITIVO, DEL FILLER CALCAREO, DELL'ACQUA D'IMPASTO; LA MISCELAZIONE E LA STESA A MEZZO DI MACCHINA IMPASTATRICE STENDITRICE, COMPRESO OGNI ONERE PER IL RIFORNIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA. LA MISCELA DI INERTI SELEZIONATI (LOS ANGELES UGUALE OD INFERIORE A 18, CLA MAGGIORE O UGUALE A 45) DOVRA' AVERE UNA COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA COMPRESA NEL SEGUENTE FUSO. CRIVELLI E SETACCI U.N.I. 10 PASSANTE % 100 5 " 75-95 2 " 48-75 0.4 " 18-40 0.18 " 10-20 0.075 " 6-10 |  |  |  |  |
| 01.A22.B45 005 | PER UNO SPESSORE FINITO MEDIO DI MM.5 | mq | € 1,53 | Lit 2.962 |  |
|  | FORMAZIONE DI MICROTAPPETO A FREDDO (SLURRY SEAL CONFEZIONATO E STESO SECONDO LE "NORME PER IL CONFEZIONAMENTO E LA STESA DI MICROTAPPETI A FREDDO" CITTA'DI TORINO C.C.13.04.1987 MECC. 873450/33), COMPRENDENTE LA PROVVISTA DELLA MISCELA DI INERTI, DELL'EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERIZZATA CON BITUME MODIFICATO TIPO A(SOFT), DELL'ADDITIVO, DEL FILLER CALCAREO, DELL'ACQUA D'IMPASTO; LA MISCELAZIONE E LA STESA A MEZZO DI MACCHINA IMPASTATRICE STENDITRICE, COMPRESO OGNI ONERE PER IL RIFORNIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA. LA MISCELA DI INERTI SELEZIONATI (LOS ANGELES UGUALE OD INFERIORE A 18, CLA MAGGIORE O UGUALE A 45) DOVRA' AVERE UNA COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA COMPRESA NEL SEGUETE FUSO. CRIVELLI E SETACCI U.N.I. 15 PASSANTE % 100 10 " 85-100 5 " 55-75 2 " 36-50 0.4 " 14-28 0.18 " 8-19 0.75 " 4-10 |  |  |  |  |
| 01.A22.B47 005 | PER UNO SPESSORE FINITO MEDIO DI MM.9 | mq | € 2,80 | Lit 5.421 |  |
|  | TRATTAMENTO SUPERFICIALE SU PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, COMPRENDENTE LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA STRADALE; OGNI PRESTAZIONE PER LA LAVATURA CON GETTO A PRESSIONE E L'ASPORTAZIONE DEI DETRITI; LA PROVVISTA E SPANDIMENTO DI EMULSIONE DI BITUME (AL 55%) PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DA STENDERE IN RAGIONE DI KG.0,800 PER MQ; LA PROVVISTA E STESA DI GRANIGLIA DI CAVA O DI TORRENTE, DA STENDERE IN OPERA A MANO O A MACCHINA IN RAGIONE DI MC. 1 OGNI 200 MQ; LA CILINDRATURA CON RULLO LEGGERO |  |  |  |  |
| 01.A22.B50 005 | CON GRANIGLIA IMPASTATA ALL'EMULSIONE DI BITUME AL 55% IN RAGIONE DI KG.120 AL MC. | mq | € 1,48 | Lit 2.865 | % 14,13 |
| 01.A22.B50 010 | CON GRANIGLIA ANIDRA | mq | € 1,15 | Lit 2.226 |  |
|  | CILINDRATURA, CON RULLO LEGGERO, DI GRANIGLIA, PIETRISCHETTO O POLVERE DI ROCCIA. |  |  |  |  |
| 01.A22.B60 005 | SU INERTI STESI PER RAPPEZZI E RIPRISTINI, ABRASIONI ECC. | mq | € 0,27 | Lit 522 |  |
| 01.A22.B60 010 | SU INERTI STESI PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI ESTESI | mq | € 0,11 | Lit 212 |  |
|  | SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MEDIANTE SCARIFICATRICE A FREDDO COMPRENDENTE: L'EVENTUALI OPERE DI RIFINITURA DELLA SCARIFICA ANCHE SE DA ESEGUIRSI A MANO (PER ESEMPIO ATTORNO AI CHIUSINI NON RIMOVIBILI, NELLE CUNETTE, NELLE FASCE DI RACCORDO ETC.); IL CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, NEI LUOGHI INDICATI DALLA D.L. (CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA') O SCELTI DALLA DITTA (CON MATERIALI A DISPOSIZIONE DELLA DITTA); L'ACCURATA PULIZIA DEL FONDO, LE OPERE PROVVISIORIE PER DEVIAZIONE DEL TRAFFICO, LA RIMOZIONE EVENTUALE DI GRIGLIE E CHIUSINI, OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI D'OPERA |  |  |  |  |
| 01.A22.E00 005 | PER PROFONDITA' DI CM. 1, CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA' | mq | € 1,89 | Lit 3.659 | % 22,862 |
| 01.A22.E00 010 | PER PROFONDITA' DI CM. 2, CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA' | mq | € 3,36 | Lit 6.505 | % 32,236 |
| 01.A22.E00 015 | PER PROFONDITA' DI CM. 3 CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA' | mq | € 4,21 | Lit 8.151 | % 30,813 |
| 01.A22.E00 020 | PER PROFONDITA' DI CM. 4 CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA' | mq | € 5,14 | Lit 9.952 | % 29,485 |
| 01.A22.E00 025 | PER PROFONDITA' DI CM. 5 CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA' | mq | € 5,96 | Lit 11.540 | % 29,065 |
| 01.A22.E00 030 | PER PROFONDITA' DI CM. 6 CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA' | mq | € 6,50 | Lit 12.585 | % 33,306 |
| 01.A22.E00 035 | PER PROFONDITA' DI CM. 7, CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA' | mq | € 6,99 | Lit 13.534 | % 30,955 |
| 01.A22.E00 040 | PER PROFONDITA' DI CM. 8, CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA' | mq | € 7,32 | Lit 14.173 | % 32,54 |
| 01.A22.E00 045 | PER PROFONDITA' DI CM. 9, CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA' | mq | € 7,53 | Lit 14.580 | % 34,478 |
| 01.A22.E00 050 | PER PROFONDITA' DI CM.10, CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA' | mq | € 7,60 | Lit 14.715 | % 34,166 |
| 01.A22.E00 105 | PER PROFONDITA' DI CM. 1, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA | mq | € 1,78 | Lit 3.446 | % 24,34 |
| 01.A22.E00 110 | PER PROFONDITA' DI CM. 2, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA | mq | € 3,13 | Lit 6.060 | % 34,613 |
| 01.A22.E00 115 | PER PROFONDITA' DI CM. 3, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA | mq | € 3,87 | Lit 7.493 | % 33,56 |
| 01.A22.E00 120 | PER PROFONDITA' DI CM. 4, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA | mq | € 4,68 | Lit 9.061 | % 32,381 |
| 01.A22.E00 125 | PER PROFONDITA' DI CM. 5, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA | mq | € 5,38 | Lit 10.417 | % 32,172 |
| 01.A22.E00 130 | PER PROFONDITA' DI CM. 6, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA | mq | € 5,81 | Lit 11.249 | % 37,26 |
| 01.A22.E00 135 | PER PROFONDITA' DI CM. 7, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA | mq | € 6,19 | Lit 11.985 | % 34,979 |
| 01.A22.E00 140 | PER PROFONDITA' DI CM. 8, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA | mq | € 6,40 | Lit 12.392 | % 37,217 |
| 01.A22.E00 145 | PER PROFONDITA' DI CM. 9, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA | mq | € 6,50 | Lit 12.585 | % 39,966 |
| 01.A22.E00 150 | PER PROFONDITA' DI CM.10, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA | mq | € 6,58 | Lit 12.740 | % 39,471 |
|  | MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA |  |  |  |  |
| 01.A22.F00 005 | TRATTATO CON BITUME SEMISOLIDO | ton | € 34,20 | Lit 66.220 |  |
|  | CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), COSTITUITO DA PIETRISCO, PIETRISCHETTO, GRANIGLIA, SABBIA, ADDITIVO MINERALE (FILLER) E BITUME, MESCOLATI A CALDO CON MACCHINE ADATTE, CONFORME ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA |  |  |  |  |
| 01.A22.F10 005 | CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO | ton | € 38,90 | Lit 75.320 |  |
|  | CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO "BINDER", CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO. LA MISCELA DEVE PRESENTARE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.1000 SCORRIMENTO MARSHALL COMPRESO TRA MM.2 E MM.4 VUOTI RESIDUI MINIMO 4%-MASSIMO 7% |  |  |  |  |
| 01.A22.F15 005 | CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A | ton | € 48,70 | Lit 94.296 |  |
|  | CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA COSTITUITO DA PIETRISCO, PIETRISCHETTO, GRANIGLIA, SABBIA, ADDITIVO MINERALE (FILLER) E BITUME, MESCOLATI A CALDO CON MACCHINE ADATTE, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, DATO A PIE' D'OPERA |  |  |  |  |
| 01.A22.F20 005 | CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO | ton | € 39,90 | Lit 77.257 |  |
|  | CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO. LA MISCELA DEVE PRESENTARE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.1100 SCORRIMENTO MARSHALL COMPRESO TRA MM.2 E MM.4 VUOTI RESIDUI MINIMO 2.5%-MASSIMO 5% |  |  |  |  |
| 01.A22.F25 005 | CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A | ton | € 54,40 | Lit 105.333 |  |
|  | MALTA BITUMINOSA CONFEZIONATA CON BITUME DI PENETRAZIONE 60/80 O 80/100 (SE ESPRESSAMENTE RICHIESTO DALLA D.L.), CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO. LA MISCELA DI INERTI DEVE PRESENTARE UNA CURVA GRANULOMETRICA AD ANDAMENTO CONTINUO COMPRESA ENTRO I SEGUENTI LIMITI (VALIDI PER UNO SPESSORE FINITO DEL MANTO NON SUPERIORE A CM.3) SETACCI A.S.T.M.-APERT.VAGLI-TOT.PASS.% IN PESO 3/8" 9.52 100 1/4" 6.35 90-100 N.4 4.76 74-90 N.10 2.00 50-65 N.40 0.42 22-35 N.80 0.177 15-21 N.200 0.074 9-14 IL TENORE DEL BITUME DEVE ESSERE COMPRESO TRA 8% E IL 10% RIFERITO AL PESO TOTALE DEGLI AGGREGATI, E DEVE ESSERE PRESENTE IN QUANTITA' MINIMA NECESSARIA PER OTTIMIZZARE LE CARATTERISTICHE DELL'IMPASTO CHE DEVE INOLTRE SODDISFARE I SEGUENTI LIMITI: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.1000 SCORRIMENTO MARSHALL COMPRESO TRA MM.2-MM.4 RIGIDEZZA MARSHALL SUPERIORE A 300 VUOTI RESIDUI 2.5% - 4% |  |  |  |  |
| 01.A22.F30 005 | CONFEZIONATA CON BITUME SEMISOLIDO | ton | € 52,50 | Lit 101.654 |  |
|  | MALTA BITUMINOSA CONFEZIONATA CON BITUME DI PENETRAZIONE 60/80 O 80/100 ( SE ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO DALLA D.L.), CONFORME ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA'. LA MISCELA DI INERTI DEVE PRESENTARE UNA CURVA GRANULOMETRICA AD ANDAMENTO CONTINUO COMPRESA ENTRO I SEGUENTI LIMITI (VALIDI PER UNO SPESSORE FINITO DEL MANTO NON SUPERIORE A CM.3) SETACCI A.S.T.M.-APERT.VAGLI-TOT.PASS.% IN PESO 3/8" 9,52 100 1/4" 6.35 90-100 N.4 4.76 74-90 N.10 2.00 50-66 N.40 0.42 22-35 N.80 0.177 15-21 N.200 0.074 9-14 IL TENORE DEL BITUME DEVE ESSERE COMPRESO TRA 8% E 10% RIFERITO AL PESO TOTALE DEGLI AGGREGATI E DEVE ESSERE PRESENTE IN QUANTITA' MINIMA NECESSARIA PER OTTIMIZZARE LE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO CHE INOLTRE DEVE PRESENTARE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.1200 SCORRIMENTO MARSHALL COMPRESO TRA MM.2-MM.4 RIGIDEZZA MARSHALL SUPERIORE A 300 VUOTI RESIDUI 2.5% - 4% |  |  |  |  |
| 01.A22.F35 005 | CONFEZIONATA CON BITUME MODIFICATO TIPO A | ton | € 68,20 | Lit 132.053 |  |
|  | CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA DISCONTINUA DRENANTE FONOASSORBENTE, COSTITUITO DA UNA MISCELA DI INERTI TOTALMENTE PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCE DI ADEGUATE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE (LOS ANGELES UGUALE O INFERIORE A 18, C.L.A. MAGGIORE O UGUALE A 45) DI FORMA POLIEDRICA A SPIGOLI VIVI ( CON TOTALE ESCLUSIONE DI ELEMENTI LAMELLARI O DI INERTI DI NATURA SERPENTINOSA O CALCAREA ) IN MODO TALE DA CONFIGURARE UNA CURVA AD ANDAMENTO DISCONTINUO. LE PERCENTUALI DEI COMPONENTI LA MISCELA DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA' DI TORINO E SARANNO INDICATE DALLA D.L.; LA MISCELA DI INERTI COSI' COSTITUITA DOVRA' ESSERE IMPASTATA A CALDO IN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI TIPO DISCONTINUO. LA MISCELA INOLTRE DOVRA' POSSEDERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.650 SCORRIMENTO MARSHALL COMPRESO TRA MM.2-MM.4 VUOTI RESIDUI MINIMO 18% RES.A TRAZIONE (BRAS.) MINIMO KG.6.50 |  |  |  |  |
| 01.A22.F50 005 | CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO B (HARD) | ton | € 77,40 | Lit 149.867 |  |
|  | CONGLOMERATO BITUMINOSO A CURVA DISCONTINUA (60% GHIAIETTO 5/15, 34% SABBIA 0/4, 6% FILLER CALCAREO) CONFEZIONATO CON BITUME IN RAGIONE MINIMA DEL 5.42% SUL PESO DEGLI INERTI. LA MISCELA DEVE PRESENTARE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.1200 SCORRIMENTO MARSHALL MM.2 - MM.4 VUOTI RESIDUI MINIMO 3%-MASSIMO 5% VUOTI RIEMP. CON BIT. MINIMO 75%-MASSIMO 82% |  |  |  |  |
| 01.A22.F55 005 | CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A | ton | € 51,50 | Lit 99.717 |  |
|  | CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA A SPESSORE RIDOTTO (CM.2), CONFEZIONATO CON UNA MISCELA DI AGGREGATI LAPIDEI COMPOSTA DAL 44% DI GRANIGLIA 3/8, DAL 50% DI SABBIA GRANITA 0/4 E DAL 6% DI CALCE IDRATA VENTILATA E CON BITUME DI PENETRAZIONE 80/100. LA MISCELA DOVRA' POSSEDERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.1000 SCORRIMENTO MARSHALL COMPRESO TRA MM.2-MM.4 VUOTI RESIDUI 2%-4% |  |  |  |  |
| 01.A22.F60 005 | CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO | ton | € 45,50 | Lit 88.100 |  |
|  | CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA A SPESSORE RIDOTTO (CM.2), CONFEZIONATO CON UNA MISCELA DI AGGREGATI LAPIDEI COMPOSTA DAL 44% DI GRANIGLIA 3/8, DAL 50% DI SABBIA GRANITA 0/4, E DAL 6% DI CALCE IDRATA VENTILATA. LA MISCELA DOVRA' POSSEDERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: STABILITA' MARSHALL MINIMO KG.1300 SCORRIMENTO MARSHALL COMPRESO TRA MM.2-MM.4 VUOTI RESIDUI 2% - 4% VUOTI RIEMPITI CON BIT. 75%-82% |  |  |  |  |
| 01.A22.F65 005 | CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A | ton | € 57,40 | Lit 111.141 |  |
|  | PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A22.G00 005 | STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO DI CM.4, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT) | mq | € 4,84 | Lit 9.371 |  |
| 01.A22.G00 010 | STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO DI CM.5, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT) | mq | € 6,04 | Lit 11.695 |  |
| 01.A22.G00 015 | STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO DI CM.6, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT) | mq | € 7,25 | Lit 14.037 |  |
|  | PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO, STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A22.G05 005 | STESO CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT) | mq | € 4,21 | Lit 8.151 |  |
| 01.A22.G05 010 | STESO CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.4, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO DI TIPO A (SOFT) | mq | € 5,51 | Lit 10.668 |  |
|  | PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA A SPESSORE RIDOTTO CONFEZIONATO CON GRANULOMETRIA E PERCENTUALE DI LEGANTE CONFORME ALLE VIGENTI PRESCRIZIONI TECNICHE DELLA CITTA' ED ALLE EVENTUALI DISPOSIZIONI DELLA D.L., STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A22.G10 005 | STESO CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.2 | mq | € 2,37 | Lit 4.588 |  |
| 01.A22.G10 010 | STESO CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.2, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT) | mq | € 3,05 | Lit 5.905 |  |
|  | PROVVISTA E STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CURVA DISCONTINUA PER TAPPETO D'USURA (SEMIGRENU') STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A22.G20 005 | STESA IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3, CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT) | mq | € 4,08 | Lit 7.899 |  |
|  | PROVVISTA E STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, A GRANULOMETRIA DISCONTINUA, PER TAPPETTO DI USURA DI TIPO DRENANTE-FONOASSORBENTE , COSTITUITO DA UNA MISCELA DI INERTI DI ADEGUATE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE (LOS ANGELES UGUALE O INFERIORE A 18, C.L.A. MAGGIORE O UGUALE A 45) E DI FORMA POLIEDRICA A SPIGOLI VIVI (CON TOTALE ESCLUSIONE DI ELEMENTI LAMELLARI O DI NATURA SERPENTINOSA O CALCAREA), IN MODO DA CONFIGURARE UNA CURVA AD ANDAMENTO DISCONTINUO; LE PERCENTUALI DEI COMPONENTI LA MISCELA DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA' DI TORINO E SARANNO INDICATE DALLA D.L. LA MISCELA DI INERTI DOVRA' ESSERE IMPASTATA A CALDO IN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI TIPO DISCONTINUO CON BITUME MODIFICATO DI TIPO B, LA STESA CON VIBROFINITRICE, A PERFETTA REGOLA D'ARTE, DOVRA' AVVENIRE AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE A 120 GRADI C. E DOPO LA COMPATTAZIONE LA PERCENTUALE DEI VUOTI NON DOVRA' ESSERE INFERIORE AL 18%; COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO E VIBRANTE, CON EFFETTO COSTIPANTE, NON INFERIORE A 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA E LA PROVVISTA E STESA DELLA MANO DI ANCORAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A22.G25 005 | STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE MEDIO FINITO DI CM. 4.5 COMPRESSO | mq | € 7,54 | Lit 14.599 |  |
|  | PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA CONFEZIONATA CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT) CONFORME ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA', STESA IN OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE, CON EFFETTO COSTIPANTE, NON INFERIORE A 12 T., ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A22.G30 005 | STESO CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM. 2 | mq | € 3,61 | Lit 6.989 |  |
| 01.A22.G30 010 | STESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM. 3 | mq | € 5,42 | Lit 10.494 |  |
| 01.A22.G30 015 | STESA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.2 | mq | € 4,38 | Lit 8.480 |  |
| 01.A22.G30 020 | STESA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.3 | mq | € 6,58 | Lit 12.740 |  |

| 01.A23 | MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =NOTE ESPLICATIVE: NELL'EVENTUALITA' CHE DURANTE L'ESTRAZIONE E LA POSA DEI MATERIALI LAPIDEI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SI VERIFICASSERO ROTTURE DEL MATERIALE STESSO, VERRA' ADDEBITATO IL COSTO DEL MATERIALE ROTTO AL PREZZO DEL PRESENTE ELENCO. |  |  |  |  |
|  | FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPRENDENTE IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, CON RESISTENZA CARATTERISTICA PARI A 100 KG/CMQ, SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM.10 COMPRESSI, ESCLUSA LA PAVIMENTAZIONE SOVRASTANTE SIA BITUMINOSA CHE LAPIDEA E LO SCAVO DEL CASSONETTO. |  |  |  |  |
| 01.A23.A10 005 | DELLO SPESSORE DI CM.10 | mq | € 13,90 | Lit 26.914 | % 19,788 |
| 01.A23.A10 010 | DELLO SPESSORE DI CM.15 | mq | € 17,50 | Lit 33.884 | % 18,937 |
|  | UGUALIZZAZIONE DEL SOTTOFONDO, PER LA POSA DEL MANTO IN ASFALTO COLATO O MALTA BITUMINOSA CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI 100 KG/CMQ, PREVIA PULIZIA DEL PIANO DI APPOGGIO |  |  |  |  |
| 01.A23.A20 005 | SPESSORE FINITO DA CM. 2 A CM. 4 | mq | € 9,15 | Lit 17.716 | % 68,118 |
|  | FORMAZIONE DI PAVIMENTO PER MARCIAPIEDI DEL TIPO "ASFALTO COLATO", COMPOSTO DA: -SABBIA (85% PASSANTE AL SETACCIO DI MM. 2, IL 15% PASSANTE AL SETACCIO DI MM. 4 E TRATTENUTO AL SETACCIO DI MM. 2) -BITUME OSSIDATO (IN RAGIONE DEL 9% DEL PESO DELLA MISCELA) -BITUME 80/100 (IN RAGIONE DEL 5% DEL PESO DELLA MISCELA) -FILLER ATTIVO (IN RAGIONE DEL 14% DEL PESO DEL LA MISCELA) STESO IN STRISCE INTERNE PER TUTTA LA LARGHEZZA DEL MARCIAPIEDE, CON GIUNTI ALLA DISTANZA NON MINORE DI ML. 1,00 NEL SENSO TRASVERSALE, SENZA GIUNTI VISIBILI, COMPRESO L'EVENTUALE INSABBIAMENTO SUPERFICIALE E LA SPALMATURA CON BITUME A CALDO DEI GIUNTI IN PIETRA, METALLO O ALTRO |  |  |  |  |
| 01.A23.A30 005 | PER UNO SPESSORE PARI A CM.2 | mq | € 16,80 | Lit 32.529 | % 35,363 |
| 01.A23.A30 010 | PER UNO SPESSORE PARI A CM.3 | mq | € 23,20 | Lit 44.921 | % 32,232 |
|  | FORMAZIONE DI PAVIMENTO PER MARCIAPIEDI RIALZATI, DEL TIPO "ASFALTO COLATO", COMPOSTO DA: -SABBIA (85% PASSANTE AL SETACCIO DI MM. 2, IL 15% PASSANTE AL SETACCIO DI MM. 4 E TRATTENUTO AL SETACCIO DI MM. 2) -BITUME OSSIDATO (IN RAGIONE DEL 9% DEL PESO DELLA MISCELA) -BITUME 80/100 (IN RAGIONE DEL 5% DEL PESO DELLA MISCELA) -FILLER ATTIVO (IN RAGIONE DEL 14% DEL PESO DEL LA MISCELA) STESO IN STRISCE INTERNE PER TUTTA LA LARGHEZZA DEL MARCIAPIEDE, CON GIUNTI ALLA DISTANZA NON MINORE DI ML. 1,00 NEL SENSO TRASVERSALE, SENZA GIUNTI VISIBILI, COMPRESO L'EVENTUALE INSABBIAMENTO SUPERFICIALE E LA SPALMATURA CON BITUME A CALDO DEI GIUNTI IN PIETRA, METALLO O ALTRO, PER UNO SPESSORE PARI A CM. 2, SU SOTTOFONDO IN CLS (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTO MC. 0,800) SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM. 10 |  |  |  |  |
| 01.A23.A35 005 | SPESSORE DEL TAPPETO CM. 2 SU SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 30,60 | Lit 59.249 |  |
| 01.A23.A35 010 | SPESSORE DEL TAPPETO CM. 3 SU SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DI CM. 15 | mq | € 40,70 | Lit 78.806 |  |
|  | STESA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER FORMAZIONE PIANO DI CALPESTIO DI MARCIAPIEDI E BANCHINE |  |  |  |  |
| 01.A23.A40 005 | EFFETTUATA A MANO | ton | € 119,00 | Lit 230.416 | % 52,831 |
| 01.A23.A40 010 | EFFETTUATA CON VIBROFINITRICE | ton | € 16,70 | Lit 32.335 | % 31,912 |
|  | PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA PER LA FORMAZIONE PIANO DI CALPESTIO DI MARCIAPIEDI E BANCHINE, CONFEZIONATA CON BITUME MODIFICATO TIPO A (SOFT) CONFORME ALLE NORME TECNICHE DELLA CITTA', STESA A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMUSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A23.A45 005 | STESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM. 2 | mq | € 3,90 | Lit 7.551 |  |
| 01.A23.A45 010 | STESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM. 3 | mq | € 5,85 | Lit 11.327 |  |
| 01.A23.A45 015 | STESA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO PARI A CM.2 | mq | € 8,57 | Lit 16.593 |  |
| 01.A23.A45 020 | STESA A MANO PER UNO SPESSORE FINITO DI CM. 3 | mq | € 12,90 | Lit 24.977 |  |
|  | FORMAZIONE DI PIANO DI CALPESTIO DI BANCHINE COSTITUITO DA TAPPETO SUPERFICIALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLO SPESSORE COMPRESSO MINIMO FINITO IN OGNI SUO PUNTO DI CM.4, COMPRESA LA CILINDRATURA SU STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO DI CAVA O DI FIUME, DELLO SPESSORE DI CM.20, COMPRESA LA PROVVISTA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) E DEL MISTO GRANULARE ANIDRO LA STESA, LA RISAGOMATURA E LA CILINDRATURA |  |  |  |  |
| 01.A23.A50 005 | CONGLOMERATO BITUMINOSO, STESO A MACCHINA | mq | € 9,38 | Lit 18.162 |  |
| 01.A23.A50 010 | CONGLOMERATO BITUMINOSO, STESO A MANO | mq | € 12,90 | Lit 24.977 |  |
|  | FORMAZIONE DI PIANO DI CALPESTIO DI BANCHINE MEDIANTE STRATO DI POLVERE DI ROCCIA IN RAGIONE DI MC.1 OGNI 100 MQ., COMPRESA LA CILINDRATURA SU STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO DI CAVA O DI FIUME, DELLO SPESSORE DI CM. 20, COMPRESA LA PROVVISTA, LA STESA, LA RISAGOMATURA E LA CILINDRATURA |  |  |  |  |
| 01.A23.A60 005 | COSTITUITO DA TAPPETO IN CALCESTRUZZO | mq | € 8,55 | Lit 16.555 |  |
|  | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DI BANCHINE COMPRENDENTE IL LIVELLAMENTO SECONDO I PIANI STABILITI, L'ACCURATA RASTRELLATURA ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE DEI CIOTTOLI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO, LA PROVVISTA E LA STESA A MANO DI POLVERE DI ROCCIA SERPENTINOSA IN RAGIONE DI CM.2 DI SPESSORE SOFFICE CILINDRATA CON RULLO LEGGERO |  |  |  |  |
| 01.A23.A70 005 | BANCHINE IN TERRA BATTUTA | mq | € 2,80 | Lit 5.421 | % 30,227 |
|  | PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO, FORMATO DA UNO STRATO DI CM 2 DI CEMENTO E SABBIA ( DOSATURA : 600 KG DI CEMENTO TIPO 325 PER MC 1 DI SABBIA ) COMPRESSO, RIGATO E BOCCIARDATO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO |  |  |  |  |
| 01.A23.A80 005 | PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20 | mq | € 7,70 | Lit 14.909 | % 81,006 |
| 01.A23.A80 010 | PER SUPERFICI INFERIORI A MQ.0,20 | mq | € 14,00 | Lit 27.107 | % 89,511 |
|  | POSA IN OPERA DI CORDONI RETTI E CURVI DI GNEISS GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, DELLE DIMENSIONI IN USO (LARGHEZZA CM.30 ALTEZZA CM.25) CON SMUSSO DI CM.2, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90, COMPRENDENTE : -LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDONE E AL SOTTO FONDO IN CALCESTRUZZO, SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; -IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RECUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE ; -LO STRATO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) PER LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA DEI CORDOLI, DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.40 ; -LA RIFILATURA DEI GIUNTI E IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA ; -LA SIGILLATURA CON PASTINA DI CEMENTO COLATA -INTERVENTI NECESSARI PER EVENTUALI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO. -OGNI OPERA DI SCALPELLINO |  |  |  |  |
| 01.A23.A90 005 | CON SCAVO ESEGUITO A MANO | ml | € 24,30 | Lit 47.051 | % 81,046 |
| 01.A23.A90 010 | CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA | ml | € 17,00 | Lit 32.916 | % 67,632 |
|  | POSA DI GUIDE RETTE O CURVE DI PIETRA DI LUSERNA DELLO SPESSORE DI CM.6, COMPRESO: -L'EVENTUALE DISSODAMENTO DI MASSICCIATA O DI SFACIMENTO DEL CIOTTOLATO; -LO SCAVO; -IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCE DENTE; -IL PIGIAMENTO DEL RIEMPIMENTO A SOSTEGNO DELLE GUIDE STESSE, CHE DOVRANNO ESSERE COLLOCATE A PERFETTO PIANO E LINEA |  |  |  |  |
| 01.A23.B00 005 | CON SCAVO ESEGUITO A MANO | ml | € 20,10 | Lit 38.919 | % 94,425 |
| 01.A23.B00 010 | CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA | ml | € 11,00 | Lit 21.298 | % 81,654 |
|  | POSA IN OPERA DI FASCE IN PIETRA DI BORGONE O SIMILI, LAVORATA A PUNTA FINA E CORRISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO, PER FORMAZIONE DI RISVOLTI NEGLI ACCESSI CARRAI O DI FASCE, COMPRENDENTE: - LO SCAVO PER L'ALTEZZA DELLA FASCIA E DEL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO; - IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RICUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEL MATERIALE DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE; - LO STRATO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO (CEMENTO MQ.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) PER LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA, DELLO SPESSORE DI CM.15; - LA RIFILATURA DELLE TESTE E DEI FIANCHI; - LA SIGILLATURA; - GLI INTERVENTI SUCCESSIVI NECESSARI PER EVENTUALI RIPARAZIONI E PER LA MANUTENZIONE DURANTE TUTTO IL PERIODO PREVISTO DAL CAPITOLATO |  |  |  |  |
| 01.A23.B10 005 | FASCE DELLE DIMENSIONI DI CM.30X10 E CON SCAVO ESEGUITO A MANO | ml | € 16,90 | Lit 32.722 | % 79,382 |
| 01.A23.B10 010 | FASCE DELLE DIMENSIONI DI CM.30X10 E CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA | ml | € 11,70 | Lit 22.654 | % 63,829 |
| 01.A23.B10 015 | FASCE DELLE DIMENSIONI DI CM.50X10 E CON SCAVO ESEGUITO A MANO | ml | € 23,70 | Lit 45.889 | % 75,915 |
| 01.A23.B10 020 | FASCE DELLE DIMENSIONI DI CM.50X10 E CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA | ml | € 16,70 | Lit 32.335 | % 60,257 |
|  | POSA DI GUIDE RETTE O CURVE DELLO SPESSORE DI CM.9-12 DI GNEISS, GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90 SU STRATO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.22 (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) COMPRESO: -L'EVENTUALE SCAVO O LA DEMOLIZIONE DEL LETTO DI POSA PREESISTENTE; -IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE ALLE LOCALITA' INDICATE OD ALLA DISCARICA; -LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON COLATA DI PASTINA DI CEMENTO -OGNI OPERA DI SCALPELLINO |  |  |  |  |
| 01.A23.B20 005 | CON SCAVO ESEGUITO A MANO | ml | € 19,40 | Lit 37.563 | % 82,641 |
| 01.A23.B20 010 | CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA | ml | € 11,80 | Lit 22.847 | % 63,274 |
|  | POSA IN OPERA DI LASTRE IN MATERIALE LITICO PER MARCIAPIEDI E ACCESSI CARRAI, DELLA LUNGHEZZA DI M.1,40-2, LARGHEZZA MINIMA M.0,70, SPESSORE CM. 8 A 10, SU SOTTOFONDO PREESISTENTE, COMPRESO : -LO STRATO DI SABBIA LAVATA PER IL LIVELLAMENTO DEL PIANO DI APPOGGIO; -LO SPIANAMENTO A REGOLA D'ARTE; -LA RIFILATURA -L'ADATTAMENTO E LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI. -ESCLUSO L'ADATTAMENTO PER I CHIUSINI E SIMILI |  |  |  |  |
| 01.A23.B30 005 | LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA O BAGNOLO | mq | € 26,80 | Lit 51.892 | % 92,707 |
|  | POSA DI CORDONATURA DELLA LARGHEZZA DI CM.50-65, PER LA FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI RIALZATI O DI BANCHINE, SU STRATO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.60-75 (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) COMPRESO: -L'EVENTUALE SCAVO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE; -LA RIFILATURA DEI GIUNTI; -I RIPASSAMENTI DURANTE E DOPO LA POSA; -LA SIGILLATURA DEI GIUNTI |  |  |  |  |
| 01.A23.B40 005 | CON SCAVO ESEGUITO A MANO | ml | € 35,10 | Lit 67.963 | % 70,083 |
| 01.A23.B40 010 | CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA | ml | € 24,20 | Lit 46.857 | % 52,1 |
|  | POSA DI CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO O VIBRATO IN CASSERO METALLICO, RETTI O CURVI, COMPRENDENTE: - LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; - IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RICUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE; - IL SOTTOFONDO PER IL LETTO DI POSA IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.35 (CEMENTO KG.150/MQ SABBIA MC 0.400 - GHIAIETTA MC 0.800); - IL RINFIANCO IN CALCESTRUZZO COME SOPRA; - LO SCARICO; - L'ACCATASTAMENTO E LE GARANZIE CONTRO LE ROTTURE; - LA MANO D'OPERA PER L'INCASTRO A MASCHIO E FEMMINA; - LA SIGILLATURA DELLE SUPERFICI DI COMBACIO A MEZZO DI MALTA DI CEMENTO POSATA A KG.600/MC; - LA RIFILATURA DEI GIUNTI; - IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA |  |  |  |  |
| 01.A23.B50 005 | CORDOLI AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI CM.10X25; CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.15 DI BASE E CM.15 DI ALTEZZA | ml | € 9,52 | Lit 18.433 | % 46,143 |
| 01.A23.B50 010 | CORDOLI AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI CM.10X25; CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MANO; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.15 DI BASE E CM.15 DI ALTEZZA | ml | € 14,50 | Lit 28.075 | % 69,249 |
| 01.A23.B50 015 | CORDOLI AVENTI SEZIONE TRAPEZIA (BASE MINORE CM. 12,BASE MAGGIORE CM.15 O 20,ALTEZZA CM.25) OPPURE AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI CM.12X30, CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA | ml | € 10,70 | Lit 20.718 | % 46,469 |
| 01.A23.B50 020 | CORDOLI AVENTI SEZIONE TRAPEZIA (BASE MINORE CM. 12, BASE MAGGIORE CM.15 O 20, ALTEZZA CM.25) OPPURE AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI CM.12X30, CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MANO; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE CM.20 DI BASE E CM.20 DI ALTEZZA: | ml | € 16,00 | Lit 30.980 | % 68,542 |
|  | ESTRAZIONE MANUALE DI GUIDE O CORDONI, CON TRASPORTO FINO ALLA DISTANZA DI M.50 |  |  |  |  |
| 01.A23.B60 005 | GUIDE A DELIMITAZIONE DI BANCHINE DELLO SPESSORE DI CM.6 | ml | € 7,97 | Lit 15.432 | % 100 |
| 01.A23.B60 010 | GUIDE A DELIMITAZIONE DI BANCHINE DELLO SPESSORE DI CM. 9-12 | ml | € 12,60 | Lit 24.397 | % 100 |
| 01.A23.B60 025 | CORDONI DA CM.30, CON DEMOLIZIONE RETROSTANTE DELLE SEDI BITUMATE PER LA PARTE STRETTAMENTE INDISPENSABILE. | ml | € 15,80 | Lit 30.593 | % 78,227 |
| 01.A23.B60 030 | CORDONI DA CM.50 A 65, A DELIMITAZIONE DI SEDI BITUMATE, CON DEMOLIZIONE RETROSTANTE DELLE SEDI BITUMATE PER LA PARTE STRETTAMENTE INDISPENSABILE | ml | € 19,60 | Lit 37.950 | % 78,674 |
|  | RIMOZIONE MANUALE DI LASTRE DI MATERIALE LITICO PER MODIFICHE DI MARCIAPIEDI, COMPRESO IL CARICO IL TRASPORTO MANUALE E L'ACCATASTAMENTO FINO AD UNA DISTANZA DI M.50 |  |  |  |  |
| 01.A23.B70 005 | LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA O SIMILI | mq | € 12,60 | Lit 24.397 | % 100 |
|  | RIMOZIONE MANUALE DI FASCE IN PIETRA PER MODIFICHE O RIPARAZIONE DI MARCIAPIEDI COMPRESO IL CARICO,IL TRASPORTO MANUALE E L'ACCATASTAMENTO FINO AD UNA STANZA DI ML. 50 |  |  |  |  |
| 01.A23.B75 005 | FASCE DELLE DIMENSIONI 30X10 | ml | € 13,50 | Lit 26.139 | % 77,028 |
| 01.A23.B75 010 | FASCE DELLE DIMENSIONI 50X10 | ml | € 16,70 | Lit 32.335 | % 77,339 |
|  | RIFILATURA DI MARCIAPIEDI PER RIPRISTINI, CON TAGLIO NETTO E REGOLARE DELL'ESISTENTE STRATO AL LIMITE DELLA ROTTURA IN FIGURE GEOMETRICHE REGOLARI |  |  |  |  |
| 01.A23.B80 005 | MARCIAPIEDI IN ASFALTO | ml | € 2,74 | Lit 5.305 | % 88,123 |
|  | RIFILATURA DI MARCIAPIEDI PER RIPRISTINI, CON TAGLIO NETTO E REGOLARE DELL'ESISTENTE STRATO AL LIMITE DELLA ROTTURA IN FIGURE GEOMETRICHE REGOLARI |  |  |  |  |
| 01.A23.B90 005 | DI MATERIALI BITUMINOSI IN GENERE | ml | € 2,74 | Lit 5.305 | % 88,123 |
|  | RIFILATURA DI SCAVI IN SOVRASTRUTTURE STRADALI, PRIMA O DOPO L'ESECUZIONE DEGLI STESSI, PER RIPRISTINI, CON TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE RETTILINEO NETTO E REGOLARE, AL LIMITE DELLA ROTTURA IN FIGURE GEOMETRICHE REGOLARI ESEGUITO CON MACCHINE OPERATRICI A LAMA CIRCOLARE ROTANTE RAFFREDDATA AD ACQUA E FUNZIONANTE CON MOTORE A SCOPPIO O DIESEL, FINO ALLA PROFONDITA' DI CM.10 |  |  |  |  |
| 01.A23.B95 005 | IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | ml | € 3,52 | Lit 6.815 | % 63,417 |
|  | DEMOLIZIONE, OVE OCCORRA, CON TAGLIO E RIFILATURA DI PREESISTENTE MANTO AMMALORATO, DI CM.2 O CM.3 DI SPESSORE, COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA ALLE DISCARICHE |  |  |  |  |
| 01.A23.C00 005 | MANTO IN ASFALTO COLATO O MALTA BITUMINOSA | mq | € 7,77 | Lit 15.044 | % 76,951 |
|  | DISERBAMENTO DI SUPERFICI, COMPRENDENTE: - LA ZAPPETTATURA A MANO E L'ESTRAZIONE DELLE ERBE E DELLA RELATIVA RADICE; - LA SUCCESSIVA ACCURATA RASTRELLATURA ED ACCU MULO; - IL CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE DEL MA TERIALE VEGETALE ESTRATTO |  |  |  |  |
| 01.A23.C10 005 | SUPERFICI SISTEMATE IN TERRA BATTUTA | mq | € 2,95 | Lit 5.711 | % 95,716 |
|  | ACCIOTTOLATO PER STRADE, CORTILI, CUNETTONI ETC, FORMATO DA CIOTTOLI DI FORMA OVALE DI CIRCA CM. 12X8, FISSATO SU FONDO DI SABBIA DI CM.8 DI ALTEZZA E COPERTO CON UNO STRATO DI CM.1 DI SABBIA, INNAFFIATO E BATTUTO CON MAZZARANGHE DI ALMENO KG.15 DI PESO, PER SUPERFICI DI ALMENO MQ. 0.20, COMPRESO OGNI OPERA, TRASPORTO, ESCLUSO EVENTUALE SOTTOFONDO |  |  |  |  |
| 01.A23.C20 005 | CON CIOTTOLI FORNITI DALLA DITTA | mq | € 55,00 | Lit 106.494 | % 93,709 |
| 01.A23.C20 010 | CON CIOTTOLI FORNITI DALLA CITTA' | mq | € 53,60 | Lit 103.784 | % 96,076 |
|  | POSA DI LASTRICATO IN PIETRA DI LUSERNA DI COLORAZIONE UNIFORME, LAVORATA A PUNTA FINA A TUTTA SQUADRATURA, NEI FIANCHI, DELLO SPESSORE DI CM. 8/12 IN LASTRE RETTANGOLE O QUADRATE DI QUALUNQUE MISURA PURCHE' NON INFERIORI A MQ. 1,PER PAVIMENTO E MARCIAPIEDI COMPRESA LA SIGILLATURA E RIFILATURA DEI GIUNTI, DATO IN OPERA, POSATO CON MALTA DI CEMENTO |  |  |  |  |
| 01.A23.C40 005 | ESCLUSO IL SOTTOFONDO E LA FORNITURA DELLE LASTRE. | mq | € 69,10 | Lit 133.796 | % 95,965 |
|  | RIMOZIONE DI PAVIMENTO SCOMPONIBILE, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEI MATERIALI NEI LUOGHI INDICATI DALLA DIREZIONE LAVORI |  |  |  |  |
| 01.A23.C60 005 | A MANO | mq | € 7,78 | Lit 15.064 | % 51,204 |
|  | RIPARAZIONE DI MARCIAPIEDE COMPRENDENTE LA RIMOZIONE MANUALE DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DISSESTATI O SPEZZATI, IL CARICO ED IL TRASPORTO FINO ALLA DISTANZA DI ML. 100 ED IL SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DEGLI ELEMENTI, L'EVENTUALE TAGLIO E RIFILATURA DELLE PARTI DI LASTRA RECUPERABILE, LO SPIANAMENTO A REGOLA D'ARTE, L'ADATTAMENTO E LA POSA DELL'ELEMENTO REIMPIEGABILE O DI QUELLO DI NUOVA FORNITURA CON PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, COMPRESO LO STRATO DI SABBIA LAVATA PER IL LIVELLAMENTO DEL PIANO D'APPOGGIO, IL TUTTO SU PREESISTENTE SOTTOFONDO; ESCLUSA L'EVENTUALE PROVVISTA DELLE PARTI DI LASTRA O DELLE LASTRE COMPLETE DA SOSTITUIRE |  |  |  |  |
| 01.A23.C70 005 | IN LASTRE DI LUSERNA E SIMILI | mq | € 53,70 | Lit 103.977 | % 96,219 |
|  | POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDENTE LA PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.4 A CM.6, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE DEI BLOCHETTI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E SCOPATURA |  |  |  |  |
| 01.A23.C80 005 | DELLO SPESSORE DI CM.4 E 6 | mq | € 8,11 | Lit 15.703 | % 58,855 |
| 01.A23.C80 010 | DELLO SPESSORE DI CM. 7 E 8 | mq | € 8,64 | Lit 16.729 | % 59,731 |
|  | POSA DI MARMETTE AUTOBLOCCANTI FORATE,PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE E TAPPETI ERBOSI, IN CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDENTE LA PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.5 A CM.10, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE O CON PESTELLO A MANO, ESCLUSO IL RIEMPIMENTO DEI FORI |  |  |  |  |
| 01.A23.C90 005 | DELLO SPESSORE DI CM.10 | mq | € 8,54 | Lit 16.535 | % 50,593 |
|  | POSA DI MATTONELLE CEMENTIZIE SALVALASTRICO PER ISOLAMENTO BINARI COMPRENDENTE LA MALTA CEMENTIZIA E LA PULIZIA SOMMARIA AI LATI DEI REGOLI TRAMVIARI |  |  |  |  |
| 01.A23.C95 005 | COMPRESA LA PROVVISTA E LA POSA IN ADERENZA DI CARTONFELTRO BITUMATO DELL'ALTEZZA MINIMA DI CM. 20 | ml | € 5,74 | Lit 11.114 | % 86,121 |
| 01.A23.C95 010 | ESCLUSA LA PROVVISTA E LA POSA DEL CARTONFELTRO BITUMATO | ml | € 5,40 | Lit 10.455 | % 87,447 |
|  | POSA IN OPERA DI ELEMENTI GRIGLIATI PREFABBRICATI DELLE DIMENSIONI DI CM.1,40X0,70 CON INCAVO ARROTONDATO DEL RAGGIO INTERNO DI CM. 30, COMPRESO LO SCAVO D'INCASSAMENTO, IL CARICO E TRASPORTO DEI MATERIALI SCAVATI ALLA DISCARICA, L'EVENTUALE PIGIATURA, IL SOTTOFONDO IN GHIAIA NATURALE DELLO SPESSORE DI CM. 20 E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI |  |  |  |  |
| 01.A23.E00 005 | IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO O METALLICI | cad | € 21,40 | Lit 41.436 | % 77,757 |
|  | POSA IN OPERA DI TEGOLONI PER SCARICO ACQUA SCARPATE, DELLE DIMENSIONI DI CM. 50X50X19 E DEL PESO NON INFERIORE A KG. 30, COMPRESO LO SCAVO PER FAR POSTO AI TEGOLONI ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO, IL CARICO E TRASPORTO DEI MATERIALI SCAVATI ALLA DISCARICA, L'EVENTUALE PIGIATURA, IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (MG. 15) DELLO SPESSORE DI CM. 10 E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI |  |  |  |  |
| 01.A23.E10 005 | IN CALCESTRUZZO VIBRATO | cad | € 6,09 | Lit 11.791 | % 43,906 |

| 01.A24 | OPERE STRADALI SPECIALI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE (GUARDRAILS), COMPRESO OGNI ONERE PER DARLE COMPLETE IN OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE, SECONDO GLI SCHEMI DELLE DITTE COSTRUTTRICI, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA DEI MATERIALI OCCORRENTI, IL TRASPORTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, IL FISSAGGIO DEGLI ELEMENTI TRA LORO E DEL PIEDRITTO A TERRA, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO A MANO E LA RELATIVA PIGIATURA |  |  |  |  |
| 01.A24.A10 005 | COSTITUITE DA ELEMENTI ORIZZONTALI RETTILINEI E DA PIEDRITTI DI SOSTEGNO | ml | € 20,50 | Lit 39.693 | % 72,682 |
|  | POSA DI MARGINATORI TUBOLARI DEL DIAMETRO DI MM. 90 AVENTI SPESSORE NON INFERIORE A 10/10 DI MM., VERNICIATI A FUOCO IN BIANCO E NERO, MUNITI DI CATARIFRANGENTE REGOLAMENTARE, POSATI ENTRO BLOCCO INTERRATO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (DOSATURA KG.200/MC.) DELLE DIMENSIONI DI CM.30X30X 30 |  |  |  |  |
| 01.A24.A20 005 | IN LAMIERA ZINCATA A CALDO | cad | € 15,70 | Lit 30.399 | % 76,054 |
|  | POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI IN CLS CEMENTIZIO ARMATO, TIPO "NEW JERSEY", COMPRESI I PEZZI SPECIALI TERMINALI, SECONDO GLI SCHEMI DI PROGETTO FORNITI DALLA D.L., COMPRENDENTE LA PREPARAZIONE DEL PIANO D'APPOGGIO CON CLS CEMENTIZIO, IL FISSAGGIO E L'ASSEMBLAGGIO A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO QUANTO INDICATO DALLA DITTA COSTRUTTRICE; FORNITE SUL LUOGO D'IMPIEGO |  |  |  |  |
| 01.A24.A30 005 | DELLE DIMENSIONI DI CM. 100X60 | ml | € 12,00 | Lit 23.235 | % 37,449 |
|  | POSA DI DISSUASORI DI TRAFFICO "CITTA' DI TORINO" DI FORMA CILINDRICA O CUBICA,IN CLS ARMATO O IN PIETRA, PREVIA REALIZZAZIONE DI FORO SULLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE CON L'UTILIZZO DI PERFORATORE DI IDONEO DIAMETRO, IL FISSAGGIO CON CEMENTO FUSO ALLUMINOSO DELLA STAFFA DI ANCORAGGIO IN PROFILO TUBOLARE TRAFILATO DEL DIAMETRO DI MM. 42.4, LUNGHEZZA CM. 30, SPESSORE MM. 3.6, COMPRESO OGNI ONERE PER IL POSIZIONAMENTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA DEI MATERIALI OCCORRENTI, IL TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA |  |  |  |  |
| 01.A24.A50 005 | SU PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE BITUMINOSO, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE | cad | € 26,70 | Lit 51.698 | % 53,839 |
| 01.A24.A50 010 | SU PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE | cad | € 29,90 | Lit 57.894 | % 53,768 |
| 01.A24.A50 015 | SU PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE | cad | € 30,10 | Lit 58.281 | % 59,048 |
|  | POSA DI DISSUASORI DI TRAFFICO "CITTA' DI TORINO" DI FORMA CILINDRICA O CUBICA IN CLS ARMATO O IN PIETRA, PREVIO INCASTRO, TRA I GIUNTI DELLA PAVIMENTAZIONE, DELLA STAFFA DI ANCORAGGIO IN PROFILO TUBOLARE TRAFILATO DEL DIAMETRO DI MM. 42.4, LUNGHEZZA CM. 30, SPESSORE MM. 3.6, OPPORTUNAMENTE FORGIATA A FORMA DI CUNEO, COMPRESO OGNI ONERE PER IL POSIZIONAMENTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA DEI MATERIALI OCCORRENTI |  |  |  |  |
| 01.A24.A55 005 | SU PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI PIETRA | cad | € 26,80 | Lit 51.892 | % 63,964 |
|  | POSA IN OPERA DI PALETTO DISSUASORE TIPO "CITTA' DI TORINO" DEL DIAMETRO DI MM. 76, PREVIA REALIZZAZIONE DI FORO SULLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE CON L'UTILIZZO DI PERFORATORE DI IDONEO DIAMETRO, IL FISSAGGIO CON CEMENTO FUSO ALLUMINOSO, COMPRESO OGNI ONERE PER IL POSIZIONAMENTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA DEI MARERIALI OCCORRENTI, IL RECUPERO DEL MATERIALE DI REIMPIEGO, IL TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA |  |  |  |  |
| 01.A24.A60 005 | SU PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O IN CUBETTI DI PORFIDO, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | cad | € 17,40 | Lit 33.691 | % 74,001 |
| 01.A24.A60 010 | SU PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | cad | € 20,60 | Lit 39.887 | % 70,771 |
| 01.A24.A60 015 | SU PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI PIETRA, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | cad | € 23,40 | Lit 45.308 | % 68,658 |
| 01.A24.A60 020 | SU PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | cad | € 24,50 | Lit 47.438 |  |
| 01.A24.A60 025 | SU PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | cad | € 26,00 | Lit 50.343 | % 33,034 |
|  | POSA DI TRANSENNE IN TUBO DI ACCIAIO SALDATO DIAM. MM.60, SPESSORE MM. 3, CON PIANTONI ANNEGATI IN BASE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (R'BK >= 150 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI DI CM 30X30X30,COMPRESO LO SCAVO, IL CARICO,IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA E IL CONGLOMERATO CEMENTIZIO |  |  |  |  |
| 01.A24.B00 005 | A TRE SOSTEGNI SU TERRENO GHIAIO-TERROSO | cad | € 21,90 | Lit 42.404 | % 28,545 |
| 01.A24.B00 010 | A TRE SOSTEGNI SU TERRENO IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE | cad | € 29,70 | Lit 57.507 | % 35,592 |
| 01.A24.B00 015 | A DUE SOSTEGNI SU TERRENO GHIAIO-TERROSO | cad | € 16,70 | Lit 32.335 | % 32,543 |
| 01.A24.B00 020 | A DUE SOSTEGNI SU TERRENO IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE | cad | € 19,10 | Lit 36.982 | % 41,059 |
|  | POSA IN OPERA DI TRANSENNA STORICA PREVIA REALIZZAZIONE DI FORO SULLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE CON L'UTILIZZO DI PERFORATORE DI IDONEO DIAMETRO, IL FISSAGGIO CON CEMENTO FUSO ALLUMINOSO, COMPRESO OGNI ONERE PER IL POSIZIONAMENTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, IL CARICO TRASPORTO E SCARICO A PIE' D'OPERA DEI MATERIALI OCCORRENTI, IL RECUPERO DEI MATERIALI DI REIMPIEGO, IL TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA |  |  |  |  |
| 01.A24.B05 005 | A DUE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O IN CUBETTI DI PORFIDO, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | cad | € 24,30 | Lit 47.051 | % 67,508 |
| 01.A24.B05 010 | A DUE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | cad | € 30,60 | Lit 59.249 | % 64,521 |
| 01.A24.B05 015 | A DUE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI PIETRA, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | cad | € 36,30 | Lit 70.286 | % 62,759 |
| 01.A24.B05 020 | A DUE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | cad | € 36,80 | Lit 71.254 |  |
| 01.A24.B05 025 | A DUE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | cad | € 39,30 | Lit 76.095 | % 38,259 |
| 01.A24.B05 030 | A TRE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O IN CUBETTI DI PORFIDO, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | cad | € 30,90 | Lit 59.830 | % 64,257 |
| 01.A24.B05 035 | A TRE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | cad | € 40,50 | Lit 78.418 | % 61,635 |
| 01.A24.B05 040 | A TRE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI PIETRA, ESCLUSO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | cad | € 48,90 | Lit 94.683 | % 60,174 |
| 01.A24.B05 045 | A TRE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | cad | € 49,90 | Lit 96.619 |  |
| 01.A24.B05 050 | A TRE SOSTEGNI, SU PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO, COMPRESO IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE | cad | € 51,30 | Lit 99.330 | % 39,753 |
| 01.A24.B10 005 | POSA DI PIANTONE IN TUBO D'ACCIAIO SALDATO DIAM MM 60 SPESSORE MM 3,CON BASE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (R'BK >=150 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI DI CM 30X30X30 COMPRESO LO SCAVO, IL CARICO, IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA E IL CONGLOMERATO CEMENTIZIO | cad | € 7,74 | Lit 14.986 | % 27,08 |
|  | FORMAZIONE BLOCCHI DI FONDAZIONE PER PALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CON R'BK = 150 DELLE DIMENSIONI DI METRI 0,80X0,80X1,00 ESCLUSO LO SCAVO DA COMPENSARSI A PARTE |  |  |  |  |
| 01.A24.C00 005 | CON FORO PREDISPOSTO DI DIAM. MM. 300 | ml | € 74,10 | Lit 143.477 | % 14,482 |
|  | FORMAZIONE IN TRINCEA DI MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI 150 KG/CMQ;COMPRENDENTE LA POSA DI TUBI IN PVC DI DIAM. DA MM.80 A MM.100 |  |  |  |  |
| 01.A24.C50 005 | DELLE DIMENSIONI DI CM.30X30 E POSA DI UN TUBO | ml | € 5,52 | Lit 10.688 | % 11,64 |
| 01.A24.C50 010 | DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X50 E POSA DI DUE TUBI | ml | € 8,93 | Lit 17.290 | % 11,998 |
| 01.A24.C50 015 | DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X70 E POSA DI TRE TUBI | ml | € 12,40 | Lit 24.009 | % 12,158 |
| 01.A24.C50 020 | DELLE DIMENSIONI DI CM.30X90 E POSA DI 4 TUBI | ml | € 15,80 | Lit 30.593 | % 12,248 |
|  | POZZETTO D'ISPEZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (CON RESISTENZA CARATTERISTICA 150 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM.50X50X80 (H) ED ESTERNE CM.90X90X100,COMPRESO LO SCAVO ED IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI SCAVO PARTE IN CANTIERE E PARTE ALLA DISCARICA,CON SPESSORE DELLA PLATEA E DELLE PARETI PARI A CM.20,COMPRESA LA POSA DEL CHIUSINO CARREGGIABILE E A CHIUSURA ERMETICA E DEL TELAIO IN GHISA E COMPRESO L'ONERE PER LA FORMAZIONE NEL GETTO DEI FORI PER IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI IN PVC,L'INNESTO DEI TUBI STESSI NEI FORI E LA LORO SIGILLATURA |  |  |  |  |
| 01.A24.C80 005 | ... | cad | € 146,00 | Lit 282.695 | % 6,661 |
|  | CENTINATURA IN STRUTTURA TUBOLARE PER SOSTEGNO GETTI IMPALCATI DI PONTI E CAVALCAVIA, COMPRESO IL BANCHINAGGIO IN LEGNAME PER FORMAZIONE DEL PIANO D'APPOGGIO DELLA CASSERATURA MISURATA A MQ DI PROIEZIONE ORIZZONTALE DEGLI IMPALCATI,LA FORMAZIONE DELLE BASI DI APPOGGIO, GLI ONERI DI TRASPORTO, IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO |  |  |  |  |
| 01.A24.F00 005 | PER UN'ALTEZZA SINO A MT.5 | mq | € 80,70 | Lit 156.256 | % 62,933 |
| 01.A24.F00 010 | SOVRAPPREZZO PER OGNI MT. DI ALTEZZA OLTRE MT.5 | mq | € 8,83 | Lit 17.097 | % 70,391 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPOGGI A PIU' STRATI CON INTERPOSTI LAMIERINI METALLICI CHIMICAMENTE TRATTATI E COSTITUENTI UN BLOCCO UNICO, COMPRESO OGNI ONERE |  |  |  |  |
| 01.A24.F10 005 | IN NEOPRENE | dmc | € 15,80 | Lit 30.593 | % 29,236 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO PER IMPALCATI DI PONTI,IN ACCIAIO E TEFLON PER OGNI TONNELLATA DI REAZIONE ALL'APPOGGIO, COMPRESO OGNI ONERE |  |  |  |  |
| 01.A24.F20 005 | DI TIPO FISSO | ton | € 3,38 | Lit 6.544 | % 31,705 |
| 01.A24.F20 010 | DI TIPO MOBILE UNIDIREZIONALE E MULTIDIREZIONALE | ton | € 4,78 | Lit 9.255 | % 22,405 |
|  | GIUNTO DI DILATAZIONE AD IMPERMEABILITA' PER IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI IN C.A. O C.A.P. O METALLICI, POSTO IN OPERA SIA SOTTO CHE AL PIANO PAVIMENTAZIONE COSTITUITO DA UN MANUFATTO IN NEOPRENE O SIMILARE A SEZIONE PIENA O ALVEOLARE A NASTRO O A PIASTRA. ANCORATO ALLA SOLETTA MEDIANTE ZANCHE-BULLONI-PROFILATI ETC. SECONDO LE QUOTE E LE PENDENZE PROGETTUALI COMPRESI GLI EVENTUALI MASSELLI DI MALTA ESPANSIVA NON METALLICA VULCANIZZAZIONI ED IMPIEGO DI PARTICOLARI RESINE A PERFETTA REGOLA D'ARTE-PER CARREGGIATE STRADALI CON TRAFFICO PESANTE |  |  |  |  |
| 01.A24.F30 005 | PER LUCI FINO A ML.20 | ml | € 303,00 | Lit 586.689 | % 15,135 |
| 01.A24.F30 012 | PER LUCI DA ML. 20.01 A ML. 25.00 | ml | € 379,00 | Lit 733.846 | % 12,074 |
| 01.A24.F30 016 | PER LUCI DA ML 25.01 A ML 35.00 | ml | € 445,00 | Lit 861.640 | % 10,288 |
| 01.A24.F30 020 | PER LUCI DA ML. 35.01 A ML. 55.00 | ml | € 569,00 | Lit 1.101.737 | % 8,041 |
| 01.A24.F30 025 | PER LUCI DA ML.55.01 A ML.120 | ml | € 1.033,00 | Lit 2.000.166 | % 5,396 |
|  | VARO DI TRAVI PREFABBRICATE PER L'ESECUZIONE DI IMPALCATI, MEDIANTE L'IMPIEGO DI GRU, COMPRESO OGNI ONERE DI SPOSTAMENTO E POSIZIONAMENTO DELLE STESSE |  |  |  |  |
| 01.A24.F35 005 | DI LUNGHEZZA FINO A ML.10 | cad | € 166,00 | Lit 321.420 | % 67,931 |
| 01.A24.F35 010 | DI LUNGHEZZA DA ML.10 A ML.25 | cad | € 263,00 | Lit 509.239 | % 51,431 |
| 01.A24.F35 015 | DI LUNGHEZZA OLTRE ML.25 | cad | € 392,00 | Lit 759.017 | % 43,187 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI WATERSTOP IN GOMMA DELLA LARGHEZZA MINIMA DI CM.20 CON BULBO CENTRALE, IN MURI, SPALLE, SOLETTE, ETC., COMPRESO OGNI ONERE |  |  |  |  |
| 01.A24.G00 005 | PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI GIUNTI SIA VERTICALI CHE ORIZZONTALI | ml | € 22,40 | Lit 43.372 | % 46,565 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO IN PROFILATI, SCATOLATI O TUBOLARI, IN ACCIAIO INOX AISI 304 (18/10) CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE |  |  |  |  |
| 01.A24.G50 005 | PER PONTI, PASSERELLE ETC. | kg | € 13,00 | Lit 25.171 | % 67,238 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SPALLE DA PONTE PREFABBRICATE IN SERIE IN STABILIMENTO, COSTITUITE DA PANNELLI VERTICALI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, CLASSE RBK MINIMA 35 MPA, OPPORTUNAMENTE IRRIGIDITI, POSATI SU UN CORDOLO DI FONDAZIONE DA VALUTARSI A PARTE, STRUTTURALMENTE COMPLETATI DA EVENTUALI GETTI IN OPERA DI ELEMENTI DI APPOGGIO E ANCORAGGIO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON ACCIAIO FE B44K, IL TUTTO DIMENSIONATO SECONDO LE VIGENTI LEGGI PER LE OPERE IN C.A. E ATTO A SOPPORTARE LA SPINTA DI UN TERRAPIENO CON ANGOLO DI ATTRITO DI 30 GRADI, PESO SPECIFICO 2 TON/MC, SOVRACCARICO SUL RILEVATO DI 4 TONN/MQ, NONCHE' IL CARICO DELL'IMPALCATO PARI A 50 TONN/ML DI SPALLA. SONO COMPRESE NEL PREZZO LE SEGUENTI VOCI: FORNITURA, COLLOCAMENTO E POSIZIONAMENTO DEL PREFABBRICATO; FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURE METALLICHE, CASSERATURE E GETTI DELLE EVENTUALI STRUTTURE DA ESEGUIRSI IN OPERA; SIGILLATURA CON CEMENTI SPECIALI DI PARTI DEL PREFABBRICATO; TRATTAMENTO DEI GIUNTI TRA I VARI PANNELLI; CREAZIONE DI ANCORAGGI PER IL GETTO DEL SOVRASTANTE BANCHETTONE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER UNA PERFETTA E COMPLETA POSA IN OPERA. L'ESECUZIONE DEL BANCHETTONE, IN C.A., D'APPOGGIO DELL'IMPALCATO E RELATIVO PARAGHIAIA, DA EFFETTUARSI IN OPERA, E' DA COMPENSARSI A PARTE. LE ALTEZZE DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI SARANNO VALUTATE IN BASE ALL'ALTEZZA DI CALCOLO DELLA SPINTA DEL TERRENO E CIOE' DAL PIANO DI APPOGGIO DEL PANNELLO AL PIANO VIABILE SULL'IMPALCATO |  |  |  |  |
| 01.A24.H10 005 | PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.6.00 | ml | € 1.688,00 | Lit 3.268.423 | % 13,025 |
| 01.A24.H10 010 | PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.7.00 | ml | € 2.064,00 | Lit 3.996.461 | % 14,909 |
| 01.A24.H10 015 | PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.8.00 | ml | € 2.438,00 | Lit 4.720.626 | % 14,429 |
| 01.A24.H10 020 | PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT.9.00 | ml | € 2.920,00 | Lit 5.653.908 | % 15,916 |
| 01.A24.H10 025 | PER UN'ALTEZZA DI CALCOLO DI MT. 10.00 | ml | € 3.421,00 | Lit 6.623.979 | % 14,136 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI MURI DI SOSTEGNO E DI CONTRORIVA PREFABBRICATI IN SERIE IN STABILIMENTO, COSTITUITI DA PANNELLI VERTICALI IN CEMENTO ARMATO, CLASSE RBK MINIMO 35 MPA, OPPORTUNAMENTE IRRIGIDITI, POSATI SU UN CORDOLO DI FONDAZIONE DA VALUTARSI A PARTE, E STRUTTURALMENTE COMPLETATI DA EVENTUALI GETTI IN OPERA DI ELEMENTI DI APPOGGIO ED ANCORAGGIO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON ACCIAIO FE B44K, IL TUTTO DIMENSIONATO SECONDO LE VIGENTI LEGGI PER LE OPERE IN CEMENTO ARMATO IN MODO DA RESISTERE ALLA SPINTA DI UN TERRAPIENO CON ANGOLO DI ATTRITO DI 30 GRADI, PESO SPECIFICO DEL TERRENO 2 TONN/MC, SOVRACCARICO SUL RILEVATO 4 TONN/MQ E SCARPA MASSIMA 3/2 SONO COMPRESE NEL PREZZO LE SEGUENTI VOCI: FORNITURA DEL PREFABBRICATO, SUO COLLOCAMENTO E POSIZIONAMENTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE ARMATURE METALLICHE, CASSERATURE E GETTO DELLE STRUTTURE DA ESEGUIRSI IN OPERA; SIGILLATURA CON CEMENTI SPECIALI DI PARTI DEL PREFABBRICATO; TRATTAMENTO DEI GIUNTI TRA I VARI ELEMENTI E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER UNA PERFETTA E COMPLETA POSA IN OPERA |  |  |  |  |
| 01.A24.H20 005 | DELL'ALTEZZA DI M. 2.00 | ml | € 281,00 | Lit 544.091 | % 13,193 |
| 01.A24.H20 010 | DELL'ALTEZZA DI M. 2.50 | ml | € 360,00 | Lit 697.057 | % 16,185 |
| 01.A24.H20 015 | DELL'ALTEZZA DI M. 3.00 | ml | € 438,00 | Lit 848.086 | % 15,718 |
| 01.A24.H20 020 | DELL'ALTEZZA DI M. 3.50 | ml | € 514,00 | Lit 995.242 | % 14,414 |
| 01.A24.H20 025 | DELL'ALTEZZA DI M. 4.00 | ml | € 591,00 | Lit 1.144.335 | % 13,431 |
| 01.A24.H20 030 | DELL'ALTEZZA DI M. 4.50 | ml | € 719,00 | Lit 1.392.178 | % 13,979 |
| 01.A24.H20 035 | DELL'ALTEZZA DI M. 5.00 | ml | € 843,00 | Lit 1.632.275 | % 14,904 |
| 01.A24.H20 040 | DELL'ALTEZZA DI M. 6.00 | ml | € 1.097,00 | Lit 2.124.088 | % 14,89 |
| 01.A24.H20 045 | DELL'ALTEZZA DI M. 7.00 | ml | € 1.455,00 | Lit 2.817.272 | % 15,109 |
| 01.A24.H20 050 | DELL'ALTEZZA DI M. 8.00 | ml | € 1.812,00 | Lit 3.508.521 | % 14,905 |
| 01.A24.H20 055 | DELL'ALTEZZA DI M. 9.00 | ml | € 2.267,00 | Lit 4.389.524 | % 15,242 |
| 01.A24.H20 060 | DELL'ALTEZZA DI M. 10.00 | mc | € 2.722,00 | Lit 5.270.526 | % 15,692 |
|  | POSA DI STRUTTURA FLESSIBILE A GRAVITA' PER IL CONTENIMENTO DELLE TERRE, COSTITUITA DA CONCI AUTOASSEMBLANTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AVENTE R'BK 250 KG/CMQ. PREVIA REALIZZAZIONE DI UNA FONDAZIONE LAPIDEA, DI TIPO FERROVIARIO, PROTETTA DA GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO CON RESISTENZA A TRAZIONE DI ALMENO 800 KG/M |  |  |  |  |
| 01.A24.H50 005 | DI DIMENSIONI VARIE SECONDO I DISEGNI DELLA DIREZIONE LAVORI: | mc | € 14,20 | Lit 27.495 | % 60,491 |
|  | TRATTAMENTO PROTETTIVO DI SUPERFICI IN CLS, OTTENUTO MEDIANTE APPLICAZIONE DI UNA RIPRESA DI FONDO A TRE COMPONENTI A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE E COMPOSTI INORGANICI REATTIVI IN RAGIONE DI 0.500 KG/MQ, DUE RIPRESE DI RIVESTIMENTO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE MODIFICATE A SOLVENTE BICOMPONENTE IN RAGIONE DI 0,300 KG/MQ PER RIPRESA; IL TUTTO PER UNO SPESSORE COMPLESSIVO FINITO NON INFERIORE A 400 MICRON. COMPRESO OGNI ONERE PER L'IMPIEGO DI QUALSIASI TIPO DI ATTREZZATURA PER LA MISCELATURA, LAVAGGIO, ILLUMINAZIONE E AERAZIONE |  |  |  |  |
| 01.A24.L05 005 | ESEGUITO SU SUPERFICI VERTICALI, CORDOLI E CORNICIONI | mq | € 16,50 | Lit 31.948 | % 32,4 |
| 01.A24.L05 010 | ESEGUITO SU SOFFITTI, SOLETTE, ECC. | mq | € 18,00 | Lit 34.852 | % 38,107 |
|  | RIVESTIMENTO CON CARATTERISTICHE CATARIFRANGENTI SU PARETI VERTICALI FORMATO DA PRIMER TRICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA, APPLICATO A RULLO O A SPRUZZO;APPLICAZIONE DI PRODOTTO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE POLIMERIZZATE CON INCORPORAZIONE DI ESTERI ALIFATICI CARBOSILLATI E AMMINE TERZIARIE, IN EMULSIONE ACQUOSA; NUOVA APPLICAZIONE DEL PRECEDENTE PRODOTTO CON AGGIUNTA DI APPOSITI CATADIOTTRI A BASE VETROSA PARZIALMENTE ANNEGATI NELLA RESINA, DA UN MINIMO DEL 35% AD UN MASSIMO DEL 55%; ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E COMPRESA OGNI ALTRA PRESTAZIONE, FORNITURA ED ONERE PER REALIZZARE IL LAVORO A PERFETTA REGOLA D'ARTE |  |  |  |  |
| 01.A24.L30 005 | PER PARETI VERTICALI DI OGNI GENERE | mq | € 27,20 | Lit 52.666 | % 57,937 |

| 01.A28 | OPERE VARIE: CIMITERI, TARGHE VIARIE ECC. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APPRONTAMENTO DI LAPIDI MORTUARIE COMPLETE DI EPIGRAFI (DI QUALUNQUE LUNGHEZZA ESSE SIANO), SU LASTRE FORNITE DAL COMUNE, IN MARMO BIANCO CARRARA CON INCISIONE DI LETTERE E CIFRE E SUCCESSIVA VERNICIATURA IN NERO O ROSSO ANTICO COMPRESO L'ONERE PER IL RITIRO, IL TRASPORTO, LA RICONSEGNA DELLE LAPIDI STESSE, LA RIMOZIONE E LA POSA DEL VASETTO IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| 01.A28.A05 005 | PER CELLETTE OSSARIO SEMPLICI POSTE SIA DI FRONTE CHE DI FASCIA | cad | € 10,80 | Lit 20.911 | % 13,507 |
| 01.A28.A05 010 | PER CELLETTE OSSARIO DOPPIE POSTE SIA DI FRONTE CHE DI FASCIA | cad | € 18,10 | Lit 35.046 | % 8,023 |
| 01.A28.A05 015 | PER LOCULI POSTI DI FRONTE | cad | € 21,10 | Lit 40.855 | % 8,65 |
| 01.A28.A05 020 | PER LOCULI POSTI DI FIANCO | cad | € 30,60 | Lit 59.249 | % 10,631 |
|  | LAPIDI DI MARMO BIANCO CARRARA DELLO SPESSORE DI CM.2 |  |  |  |  |
| 01.A28.A10 005 | DELLE DIMENSIONI MASSIME DI M.0,30X0,60 PER CELLETTE OSSARIO, IN TUTTO ANALOGHE A QUELLE GIA' IN USO AL CIMITERO GENERALE, COMPRESA LA PROVVISTA DEL MARMO E LA ISCRIZIONE REGOLAMENTARE. | cad | € 23,80 | Lit 46.083 |  |
| 01.A28.A10 010 | DELLE DIMENSIONI MASSIME DI M.0,80X0,40 PER CELLETTE OSSARIO CHIUSE DI FIANCO IN TUTTO ANALOGHE A QUELLE GIA' IN USO AL CIMITERO GENERALE, COMPRESA LA ISCRIZIONE REGOLAMENTARE | cad | € 35,10 | Lit 67.963 |  |
| 01.A28.A10 015 | DELLE DIMENSIONI MASSIME DI M.0,80X0,60 PER LOCULI CHIUSI DI FRONTE COMPRESA L'ISCRIZIONE E LA VERNICIATURA IN NERO O ROSSO ANTICO DELL'EPIGRAFE COMMEMORATIVA DI NON OLTRE 100 LETTERE, AVENTI ALTEZZA DA CM.3 A CM.4 ANALOGHE A QUELLE DEI POSTI CINQUANTENNALI DELLE VARIE AMPLIAZIONI NEL CIMITERO GENERALE | cad | € 55,80 | Lit 108.043 |  |
| 01.A28.A10 018 | DELLE DIMENSIONI MASSIME DI M.0,80X0,80 PER LOCULI CHIUSI DI FRONTE COMPRESA L'ISCRIZIONE E LA VERNICIATURA IN NERO O ROSSO ANTICO DEI DATI ANAGRAFICI AVENTI ALTEZZA DA CM.3 A CM.4 IN CARATTERE ROMANO | cad | € 58,30 | Lit 112.884 |  |
| 01.A28.A10 020 | DELLE DIMENSIONI MASSIME DI M.2,20X0,60 PER LOCULI CHIUSI DI FIANCO, CON TUTTI GLI ONERI DI CUI ALL'ARTICOLO A28A10 015B | cad | € 136,00 | Lit 263.332 |  |
|  | LAPIDI DI MARMO REPEN PER LOCULI CINQUANTENNALI DELLA SETTIMA AMPLIAZIONE DEL CIMITERO GENERALE, COMPRESA L'EPIGRAFE REGOLAMENTARE |  |  |  |  |
| 01.A28.A20 005 | DIMENSIONI M.0,75X0,55-SPESSORE CM.2 | cad | € 58,20 | Lit 112.690 |  |
| 01.A28.A20 010 | DIMENSIONI M.0,75X0,55-SPESSORE CM.3 | cad | € 71,30 | Lit 138.056 |  |
|  | APPRONTAMENTO DI LAPIDI MORTUARIE PER CELLETTE OSSARIO (COGNOME E NOME-ANNO DI NASCITA E DI MORTE) SU LASTRE DI PIETRA FORNITE DAL COMUNE CON LETTERE IN BRONZO, COMPRESO L'ONERE PER IL RITIRO, TRASPORTO E RICONSEGNA DELLE LAPIDI STESSE |  |  |  |  |
| 01.A28.A23 005 | LETTERE ALTEZZA CM. 3 E NUMERI ALTEZZA CM. 2 | cad | € 33,20 | Lit 64.284 | % 62,313 |
|  | APPRONTAMENTO DI LAPIDI MORTUARIE, PER LOCULI POSTI DI FRONTE, COMPLETE DI EPIGRAFI (COGNOME, NOME, DATA DI NASCITA E DI MORTE), SU LASTRE DI MARMO O GRANITO FORNITE DAL COMUNE, CON LETTERE IN BRONZO O ACCIAIO, COMPRESO L'ONERE PER IL RITIRO, TRASPORO E RICONSEGNA DELLE LAPIDI STESSE |  |  |  |  |
| 01.A28.A25 005 | LETTERE (H= CM.4) E NUMERI (H= CM.3) IN BRONZO, SU LASTRE IN MARMO BIANCO | cad | € 37,90 | Lit 73.384 | % 54,608 |
| 01.A28.A25 010 | LETTERE (H= CM.4) E NUMERI (H= CM.3) IN BRONZO, SU LASTRE IN GRANITO | cad | € 49,40 | Lit 95.651 | % 65,173 |
| 01.A28.A25 015 | LETTERE (H= CM.4.5) E NUMERI (H= CM.3.5) IN ACCIAIO, SU LASTRE IN MARMO BIANCO | cad | € 40,90 | Lit 79.193 | % 50,602 |
| 01.A28.A25 020 | LETTERE (H= CM.4.5) E NUMERI (H= CM.3.5) IN ACCIAIO, SU LASTRE IN GRANITO | cad | € 52,40 | Lit 101.460 | % 61,442 |
|  | POSA IN OPERA DI LAPIDE DI MARMO O GRANITO PER LA CHIUSURA DEFINITIVA DI LOCULO |  |  |  |  |
| 01.A28.A30 005 | DISPOSTO DI FIANCO | cad | € 26,00 | Lit 50.343 | % 100 |
| 01.A28.A30 008 | DISPOSTO DI FIANCO CON IMBOTTITURA DI MALTA DI CEMENTO | cad | € 40,60 | Lit 78.612 | % 85,317 |
| 01.A28.A30 010 | DISPOSTO DI FRONTE | cad | € 13,00 | Lit 25.171 | % 100 |
| 01.A28.A30 015 | DISPOSTO DI FRONTE CON IMBOTTITURA DI MALTA DI CEMENTO | cad | € 21,10 | Lit 40.855 | % 82,394 |
|  | FORMAZIONE DI EPIGRAFI SU CIPPI IN GRANITO FORNITI DALLA CITTA', CON LETTERE E NUMERI IN BRONZO O ACCIAIO, COMPRESO L'ONERE PER IL RITIRO, TRASPORTO, RICONSEGNA DEGLI STESSI E SUCCESSIVA POSA IN OPERA PER LA CHIUSURA DI CRIPTE NEI CIMITERI DELLA CITTA' |  |  |  |  |
| 01.A28.A35 005 | LETTERE (H= CM.4) E NUMERI (H= CM.3), IN BRONZO | cad | € 76,10 | Lit 147.350 | % 68,488 |
| 01.A28.A35 010 | LETTERE (H= CM.4.5) E NUMERI (H= 3.5) IN ACCIAIO | cad | € 79,10 | Lit 153.158 | % 65,892 |
|  | FORNITURA E POSA DI TARGA IN BRONZO RAPPRESENTATIVA, COMPLETA DELL'EPIGRAFE REGOLAMENTARE, SU CIPPI IN PIETRA PER SALME ABBANDONATE O INDECOMPOSTE E PER RICONGIUNZIONE RESTI O CENERI IN LOCULO |  |  |  |  |
| 01.A28.A37 005 | DELLE DIMENSIONI DA CM. 9.5X15 A CM. 11X20 | cad | € 41,60 | Lit 80.548 | % 13,809 |
|  | CHIUSURA DI CELLETTE-OSSARIO, CON TAVELLONE DI CEMENTO, COMPRESO IL TRASPORTO SUL SITO E LA MURAZIONE, ANCHE IN TEMPO DIVERSO |  |  |  |  |
| 01.A28.A40 005 | CELLETTE TIPO SEMPLICE DI FIANCO; TAVELLONE DELLE DIMENSIONI M.0,80X0,40 E SPESSORE CM.6; COMPRESA LA FORNITURA DEL TAVELLONE; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI | cad | € 17,20 | Lit 33.303 | % 31,478 |
| 01.A28.A40 015 | CELLETTE TIPO DOPPIO DI FIANCO; TAVELLONE DELLE DIMENSIONI M.0,80X0,40 E SPESSORE CM.6; COMPRESA LA FORNITURA DEL TAVELLONE E DEL DIAFRAMMA; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI | cad | € 29,80 | Lit 57.700 | % 21,836 |
| 01.A28.A40 025 | CELLETTE TIPO SEMPLICE DI FIANCO; ESCLUSO IL TAVELLONE DI CEMENTO CHE SARA' PROVVISTO DALLA CITTA'; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI | cad | € 8,24 | Lit 15.954 | % 65,653 |
| 01.A28.A40 035 | CELLETTE TIPO DOPPIO DI FIANCO; ESCLUSO IL TAVELLONE DI CEMENTO CHE SARA' PROVVISTO DALLA CITTA'; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI | cad | € 9,75 | Lit 18.878 | % 66,583 |
| 01.A28.A40 045 | CELLETTE TIPO SEMPLICE DI FRONTE; TAVELLONE DELLE DIMENSIONI M.0,50X0,30 E SPESSORE CM.6; COMPRESA LA FORNITURA DEL TAVELLONE; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI | cad | € 9,90 | Lit 19.169 | % 32,78 |
| 01.A28.A40 055 | CELLETTE TIPO DOPPIO DI FRONTE; TAVELLONE DELLE DIMENSIONI M.0,50X0,30 E SPESSORE CM.6; COMPRESA LA FORNITURA DEL TAVELLONE E DEL DIAFRAMMA; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI | cad | € 22,50 | Lit 43.566 | % 19,311 |
| 01.A28.A40 065 | CELLETTE TIPO SEMPLICE DI FRONTE; ESCLUSO IL TAVELLONE DI CEMENTO CHE SARA' PROVVISTO DALLA CITTA'; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI | cad | € 5,22 | Lit 10.107 | % 62,194 |
| 01.A28.A40 075 | CELLETTE TIPO DOPPIO DI FRONTE; ESCLUSO IL TAVELLONE DI CEMENTO CHE SARA' PROVVISTO DALLA CITTA'; LAVORO ESEGUITO NEI GIORNI FERIALI | cad | € 6,73 | Lit 13.031 | % 64,307 |
|  | POSA IN OPERA DI LAPIDI IN MARMO PER LA CHIUSURA DEFINITIVA DI CELLETTE OSSARIO |  |  |  |  |
| 01.A28.A45 005 | PER CELLETTE TIPO SEMPLICE DISPOSTE DI FIANCO | cad | € 9,89 | Lit 19.149 | % 43,782 |
| 01.A28.A45 010 | PER CELLETTE TIPO DOPPIO DISPOSTE DI FIANCO | cad | € 15,00 | Lit 29.044 | % 43,589 |
| 01.A28.A45 015 | PER CELLETTE TIPO SEMPLICE DISPOSTE DI FRONTE | cad | € 8,82 | Lit 17.077 | % 44,163 |
| 01.A28.A45 020 | PER CELLETTE TIPO DOPPIO DISPOSTE DI FRONTE | cad | € 13,80 | Lit 26.720 | % 44,103 |
|  | APERTURA DI LOCULO CHIUSO (QUALUNQUE SIA IL MATERIALE DI CHIUSURA), COMPRESO IL TRASPORTO DEI MATERIALI NEI MAGAZZINI MUNICIPALI |  |  |  |  |
| 01.A28.A50 005 | CHIUSO DI FIANCO | cad | € 18,60 | Lit 36.014 | % 85,973 |
| 01.A28.A50 010 | CHIUSO DI FRONTE | cad | € 14,10 | Lit 27.301 | % 92,445 |
|  | APERTURA DI CELLETTE-OSSARIO CHIUSE (QUALUNQUE SIA IL MATERIALE DI CHIUSURA), COMPRESO IL TRASPORTO DEI MATERIALI NEI MAGAZZINI MUNICIPALI |  |  |  |  |
| 01.A28.A60 005 | CHIUSE DI FIANCO | cad | € 9,18 | Lit 17.774 | % 94,34 |
| 01.A28.A60 010 | CHIUSE DI FRONTE | cad | € 7,33 | Lit 14.192 | % 94,457 |
|  | CHIUSURA DI LOCULO DI FIANCO, COMPRESO L'INTONACO ESTERNO DI CEMENTO DELLO SPESSORE DI CM.1, IL TRASPORTO SUL SITO E LA MURAZIONE DELLA LAPIDINA PROVVISORIA |  |  |  |  |
| 01.A28.A70 005 | CON MURICCIO DI CM.12 | cad | € 84,40 | Lit 163.421 | % 21,784 |
| 01.A28.A70 010 | CON MURICCIO DI CM.6 | cad | € 63,60 | Lit 123.146 | % 25,306 |
|  | CHIUSURA DI LOCULO DI FIANCO, COMPRESO IL TRASPORTO SUL SITO E LA MURAZIONE DELLE LAPIDINE PROVVISORIE |  |  |  |  |
| 01.A28.A80 005 | CON TAVELLONI DI CEMENTO DI SPESSORE CM.6, LARGHEZZA MASSIMA M.2,40 ED ALTEZZA MASSIMA M.0,75 | cad | € 78,70 | Lit 152.384 | % 70,887 |
| 01.A28.A80 010 | CON TAVELLONE DI CEMENTO PROVVISTO DAL COMUNE | cad | € 61,40 | Lit 118.886 | % 90,863 |
|  | CHIUSURA DI LOCULO DI FRONTE, COMPRESO L'INTONACO ESTERNO DI CEMENTO DELLO SPESSORE DI CM.1, IL TRASPORTO SUL SITO E LA MURAZIONE DELLA LAPIDINA PROVVISORIA |  |  |  |  |
| 01.A28.A90 005 | CON MURICCIO DI CM.12 | cad | € 43,10 | Lit 83.453 | % 42,64 |
| 01.A28.A90 010 | CON MURICCIO DI CM.6 | cad | € 34,40 | Lit 66.607 | % 46,799 |
| 01.A28.A90 012 | CON TAVELLONI DI CEMENTO DI SPESSORE CM.4, LARGHEZZA MASSIMA M.0,90 ED ALTEZZA MASSIMA M.0,75 | cad | € 34,50 | Lit 66.801 | % 77,961 |
| 01.A28.A90 015 | CON TAVELLONI DI CEMENTO DI SPESSORE CM.6, LARGHEZZA MASSIMA M.0,90 ED ALTEZZA MASSIMA M.0,75 | cad | € 36,80 | Lit 71.254 | % 75,888 |
| 01.A28.A90 020 | CON TAVELLONE DI CEMENTO PROVVISTO DAL COMUNE | cad | € 30,60 | Lit 59.249 | % 91,375 |
|  | APERTURA DI CRIPTA COMPRESA LA POSA DI COPERCHIO PROVVISORIO IN LEGNO O LAMIERA A PROTEZIONE DELLA BOCCA DELLA BOTOLA |  |  |  |  |
| 01.A28.A92 005 | CON INTERVENTO MANUALE | cad | € 22,40 | Lit 43.372 | % 100 |
| 01.A28.A92 010 | CON AUSILIO DI GRU - PER LA PRIMA OPERAZIONE | cad | € 43,40 | Lit 84.034 | % 7,953 |
| 01.A28.A92 015 | CON AUSILIO DI GRU - OLTRE LA PRIMA OPERAZIONE | cad | € 9,87 | Lit 19.110 | % 34,882 |
|  | CHIUSURA DI CRIPTA COMPRESA LA RIMOZIONE DEL COPERCHIO PROVVISORIO IN LEGNO O LAMIERA A PROTEZIONE DELLA BOCCA DELLA BOTOLA |  |  |  |  |
| 01.A28.A94 005 | CON INTERVENTO MANUALE | cad | € 26,80 | Lit 51.892 | % 100 |
| 01.A28.A94 010 | CON AUSILIO DI GRU - PER LA PRIMA OPERAZIONE | cad | € 44,50 | Lit 86.164 | % 10,329 |
| 01.A28.A94 015 | CON AUSILIO DI GRU - OLTRE LA PRIMA OPERAZIONE | cad | € 13,20 | Lit 25.558 | % 34,88 |
|  | AUMENTO SUI PREZZI PER LA MURAZIONE O SMURAZIONE DI LOCULI O CELLETTE OSSARIO E PER LA POSA DI CIPPI E LAPIDI (COPRILOCULO E COPRICELLETTE) NEI CIMITERI SUBURBANI (CAVORETTO, MIRAFIORI, ABBADIA DI STURA E SASSI) |  |  |  |  |
| 01.A28.A95 005 | PER LA SOLA PRIMA OPERAZIONE DI MURAZIONE, SMURAZIONE, POSA DI CIPPO O LAPIDE DI OGNI INTERVENTO | cad | € 30,30 | Lit 58.668 | % 71,645 |
|  | PROVVISTA E POSA DI VASI PORTAFIORI CON PORTAFOTOGRAFIE IN ACCIAIO INOX 18/8 SPESSORE MM.6/10 CON ASTUCCIO INTERNO, IL TUTTO COME DA CAMPIONE E DEI TIPI GIA' INSTALLATI NEL CIMITERO GENERALE NORD |  |  |  |  |
| 01.A28.B00 005 | PER LOCULI | cad | € 37,40 | Lit 72.416 | % 92,16 |
| 01.A28.B00 010 | PER CELLETTE-OSSARIO | cad | € 19,70 | Lit 38.144 | % 92,527 |
|  | POSA IN OPERA DI VASI PORTAFIORI E PORTAFOTOGRAFIA PER LASTRE DI MARMO COPRILOCULO E COPRICELLETTE, COMPRESO IL RITIRO E LA RICONSEGNA DEL MATERIALE PRESSO I CIMITERI DELLA CITTA' |  |  |  |  |
| 01.A28.B05 005 | IN ACCIAIO INOX | cad | € 3,25 | Lit 6.292 | % 100 |
|  | INCISIONE E VERNICIATURA DI LETTERE E CIFRE. PREZZO PER OGNI LETTERA E PER OGNI CENTIMETRO DI ALTEZZA |  |  |  |  |
| 01.A28.B10 005 | IN NERO O ROSSO ANTICO ESEGUITO A MACCHINA | cad | € 0,09 | Lit 174 | % 77,536 |
|  | INCISIONE E DORATURA DI LETTERE E CIFRE |  |  |  |  |
| 01.A28.B20 005 | CON ORO VERO IN FOGLI, PREZZO PER OGNI LETTERA E PER OGNI CENTIMETRO DI ALTEZZA | cad | € 0,49 | Lit 948 | % 78,961 |
|  | RINNOVAMENTO DI INCISIONI ESISTENTI SU LAPIDI DI QUALUNQUE MISURA, PREZZO PER OGNI LETTERA E PER OGNI CENTIMETRO DI ALTEZZA |  |  |  |  |
| 01.A28.B30 005 | CON VERNICE NERA O ROSSO ANTICO | cad | € 0,18 | Lit 348 | % 88,652 |
| 01.A28.B30 010 | CON ORO VERO IN FOGLI | cad | € 0,43 | Lit 832 | % 75,598 |
|  | FORMAZIONE DI FORI DA VALUTARSI PER OGNI CM. DI DIAMETRO ED OGNI CM. DI PROFONDITA' |  |  |  |  |
| 01.A28.B40 005 | SU MARMI E PIETRE TENERE | cad | € 0,11 | Lit 212 | % 100 |
| 01.A28.B40 010 | SU PIETRE DURE | cad | € 0,23 | Lit 445 | % 100 |
|  | LAVATURA CON SOLUZIONE NEUTRA DI LAPIDI COMMEMORATIVE IN MARMO |  |  |  |  |
| 01.A28.B50 005 | DI SUPERFICIE FINO A MQ.1 | cad | € 41,80 | Lit 80.936 | % 44,036 |
| 01.A28.B50 010 | DI SUPERFICIE OLTRE MQ.1 E FINO A MQ.2 | cad | € 46,80 | Lit 90.617 | % 44,018 |
| 01.A28.B50 015 | DI SUPERFICIE OLTRE MQ.2 | cad | € 51,70 | Lit 100.105 | % 43,996 |
|  | SCRITTE SEMPLICI PER TARGHE VARIE, COMPRENDENTI IL FILETTO DI CONTORNO, L'INDICAZIONE TOPONOMASTICA E L'EVENTUALE DIDASCALIA SUL FONDO GIA' PREPARATO, MA DA COLORIRE CON DUE RIPRESE DI BIACCA |  |  |  |  |
| 01.A28.C00 005 | IN NERO | cad | € 66,00 | Lit 127.793 | % 45,232 |
|  | FORMAZIONE DI FONDO CON INTONACO DI CEMENTO E SABBIA IN PROPORZIONI REGOLAMENTARI, PREPARAZIONE CON ACIDO, COLORITURA CON DUE RIPRESE DI BIACCA ED ISCRIZIONE IN NERO COMPRENSIVA DI FILETTO DI CONTORNO, INDICAZIONE TOPONOMASTICA ED EVENTUALE DIDASCALIA SU FONDO GIA' PREPARATO |  |  |  |  |
| 01.A28.C10 005 | PER REALIZZAZIONE DI TARGHE VIARIE | cad | € 94,60 | Lit 183.171 | % 43,727 |
|  | RAPPEZZI, SIA PER QUANTO RIGUARDA IL FONDO CHE LA COLORITURA E LA ISCRIZIONE A BIACCA |  |  |  |  |
| 01.A28.C20 005 | A SCRITTE VIARIE DETERIORATE | cad | € 55,20 | Lit 106.882 | % 45,76 |
|  | RIPULITURA DI TARGHE VIARIE IN MODO DA ELIMINARE GLI STRATI SOVRAPPOSTI IN BIACCA PER RIMETTERE IN RIPRISTINO LE VECCHIE TARGHE SCRITTE |  |  |  |  |
| 01.A28.C30 005 | TARGHE IN CERAMICA | cad | € 49,40 | Lit 95.651 | % 43,828 |
|  | RIPULITURA DI TARGA VIARIA IN MODO DA ELIMINARE L'ANNERIMENTO DOVUTO ALLO SMOG, MEDIANTE TRATTAMENTO DI LEVIGATURA A MANO CON DISCHI E PASTA ABRASIVA, LAVATURA E TRATTAMENTO CON PRODOTTI IDROREPELLENTI A BASE DI ORGANOPOLISILOSSANI TRASPARENTI NON INGIALLENTI, NON FILMOGENI, APPLICATI A PENNELLO. COMPRESO IL NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO, DI MOLE ANGOLARI E DI AUTOCARRO CON AUTISTA PER IL TRASPORTO IN LOCO DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI |  |  |  |  |
| 01.A28.C35 005 | IN MARMO CON SCRITTE IN PIOMBO | cad | € 46,50 | Lit 90.036 | % 39,628 |
|  | LAVATURA CON SOLUZIONE NEUTRA |  |  |  |  |
| 01.A28.C40 005 | DI TARGHE VIARIE IN MARMO, IN CERAMICA E IN PIETRA ARTIFICIALE | cad | € 23,80 | Lit 46.083 | % 43,827 |
|  | CANCELLAZIONE DI TARGHE VIARIE SOPPRESSE |  |  |  |  |
| 01.A28.C60 005 | CON TINTA INTONATA ALLA FACCIATA ESISTENTE | cad | € 24,90 | Lit 48.213 | % 43,499 |
|  | PROVVISTA E POSA DI NUMERO CIVICO REGOLAMENTARE |  |  |  |  |
| 01.A28.C70 005 | IN MARMO BIANCO DI CM.14X11X2 CON DUE PERNI PER ANCORAGGIO AL MURO O SU CANCELLATA, ED INCISIONE E VERNICIATURA IN NERO DI LETTERE E NUMERI DELL'ALTEZZA DI CM.10 | cad | € 32,30 | Lit 62.541 | % 40,253 |
| 01.A28.C70 010 | IN CERAMICA DI CM.16X22 A FONDO BIANCO E NUMERO AZZURRO | cad | € 33,80 | Lit 65.445 | % 38,492 |
|  | PROVVISTA DI TARGHE VIARIE IN MARMO DI M. 0,55X 0,28X0,02 CON INCISIONE E RIEMPIMENTO DI PIOMBO FUSO DEL NOME DELLA VIA. L'ALTEZZA DELLE LETTERE INDICANTI IL NOME DELLA VIA, DOVRA' ESSERE DI CM.6, E QUELLA DELL'EVENTUALE DIDASCALIA DI CM.5 |  |  |  |  |
| 01.A28.C80 005 | IN MARMO BIANCO LEVIGATO | cad | € 67,50 | Lit 130.698 | % 81,744 |
|  | RIMOZIONE DI NUMERO CIVICO E CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLA PARETE SOTTOSTANTE |  |  |  |  |
| 01.A28.C90 005 | DI MARMO O DI CERAMICA | cad | € 24,60 | Lit 47.632 | % 44,135 |
|  | COLLOCAMENTO IN OPERA DI TARGA VIARIA IN MARMO, COMPRESO IL NOLO DELL'AUTOCARRO PER IL TRASPORTO IN LOCO DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI |  |  |  |  |
| 01.A28.E00 005 | SU PARETE, COMPRESI I PERNI DI ANCORAGGIO E I FORI A PARETE | cad | € 27,90 | Lit 54.021 | % 42,703 |
| 01.A28.E00 008 | SU CANCELLATE, COMPRESO IL DISPOSITIVO DI STAFFATURA IN ACCIAIO INOX | cad | € 36,70 | Lit 71.061 | % 41,317 |
| 01.A28.E10 005 | RIMOZIONE DI TARGA VIARIA IN MARMO E CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLA PARETE SOTTOSTANTE, COMPRESO IL NOLO DI AUTOCARRO CON AUTISTA PER IL TRASPORTO IN LOCO DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI | cad | € 29,70 | Lit 57.507 | % 43,874 |
|  | DISOSTRUZIONE DI CANNE, ESCLUSO LE EVENTUALI ROTTURE DELLE CANNE |  |  |  |  |
| 01.A28.F00 005 | CANNE DI SPAZZATURA; IL PREZZO E' RIFERITO AD OGNI CANNA DISOSTRUITA | cad | € 74,90 | Lit 145.026 | % 100 |

Sommario

Prefazione	1

L’origine Del Progetto	2

Questioni Metodologiche	2

La Diffusione	3

Gli Obiettivi Futuri	3

Premessa	4

MANO D'OPERA	5

LEGANTI	7

MATERIALI DI FIUME E DI CAVA	10

LATERIZI	13

ELEMENTI IN CONGLOMERATO LEGGERO E DI CALCESTRUZZO	15

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI	30

MATERIALI IN GRES	32

MATERIALI POLIVINILICI E SIMILARI	37

MATERIALI LEGGERI E SIMILARI PER ISOLAMENTI E CONTROSOFFITTATURE	59

MATERIALI ASFALTICI, BITUMINOSI E IMPERMEABILIZZANTI	72

MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	80

MATERIALI METALLICI	90

MANUFATTI METALLICI	96

MINUTERIA METALLICA	106

LEGNAMI DA LAVORO	118

MANUFATTI IN LEGNO ED ACCESSORI	121

PIETRE E MARMI	123

LAVORAZIONE PIETRE E MARMI EFFETTUATE IN LABORATORIO	142

VETRI E CRISTALLI	145

MATERIALI DA DECORATORI	149

MATERIALE IDRAULICO SANITARIO	155

MATERIALE VARIO	185

NOLO MEZZI D'OPERA	191

NOLO ATTREZZATURE	211

TRASPORTI	217

MATERIALI PER AREE VERDI	219

MATERIALI PER IMPIANTI SPORTIVI	247

SCAVI	256

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	265

FONDAZIONI SPECIALI - PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI	273

CONGLOMERATI - CASSERATURE ED OPERE IN C.A.	279

MURATURE	286

TRAMEZZI E SOFFITTI	302

VOLTE E SOLAI	304

OPERE ACCESSORIE ALLE MURATURE.	311

COPERTURE, MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI	314

INTONACI E CORNICI	327

SOTTOFONDI E VESPAI	335

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	336

LAVORAZIONE DI PIETRE E MARMI IN OPERA	346

OPERE IN VETROCEMENTO	349

OPERE DA VETRAIO	350

OPERE IN MATERIALE PLASTICO	352

OPERE DA FALEGNAME	353

OPERE DA FABBRO	373

OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO.	385

OPERE DA DECORATORE	393

OPERE STRADALI.	402

BITUMATURE	413

MARCIAPIEDI, BANCHINE, PAVIMENTAZIONI DI CORTILI	429

OPERE STRADALI SPECIALI	439

OPERE VARIE: CIMITERI, TARGHE VIARIE ECC.	447

Sommario	454