Prefazione

Nell’anno 2000 la Regione Piemonte, con la pubblicazione del Prezzario di riferimento per i lavori pubblici, ha realizzato un ambizioso progetto basato sulla cooperazione tra soggetti diversi di rilevanza territoriale pubblica e privata.

Tale risultato, frutto della convergenza di interessi provenienti da più ambiti, pur ritenuto di rilevante importanza da tutti gli operatori del settore per il combinarsi di alcuni fattori caratterizzanti, quali la semplificazione, l’interazione, la massima diffusione ed innovazione, non è stato considerato il punto di arrivo di un processo articolato e complesso, ma la necessaria base per perseguire con efficacia successivi interventi migliorativi.

L’edizione 2001 ha consentito quindi una sostanziale ottimizzazione e un aggiornamento del documento, assicurando il necessario recepimento della futura moneta dell’Unione Europea, l’opportuno adeguamento economico dei singoli articoli e l’integrazione di nuove sezioni tematiche di rilevante contenuto intrinseco.

Condizione pregnante di tutte le attività è stata la  costante collaborazione, scaturita mediante un Protocollo d’intesa, tra tutti i soggetti comunque coinvolti. La regola di collaborazione così imposta, quale momento di sintesi del confronto delle rispettive esperienze e metodologie, ha consentito di perseguire tenacemente e proficuamente gli ulteriori obiettivi prefissati e tesi ad assicurare un documento sempre più integrato, di comune e semplice impiego. Il “tavolo tecnico”, a suo tempo appositamente costituito, ha continuato ad assicurare l’indispensabile coordinamento, mediando efficacemente tutti gli interessi rappresentati.

Il positivo risultato acquisito va pertanto ascritto alla volontà di enti, organismi e associazioni che pur con strutture e interessi diversi, sono riusciti a mantenere in vita un progetto ambizioso; ad essi, la Regione Piemonte, quale capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, rivolge un sentito ringraziamento ed assicura tutto il necessario supporto per le future esigenze operative.

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici

Caterina FERRERO

L’origine Del Progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale.

Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, di pronto intervento, edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo riguardava opere acquedottistiche,di illuminazione pubblica, e di impiantistica semaforica.

Successiva pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’ambiente e i lavori pubblici, hanno periodicamente aggiornato la prima versione dell’elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica.

A disposizione dell’utente vi erano quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti ed  altri prezzari più largamente impiegati, come quello predisposto dalla città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d’Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici.

E’ stato in seguito sottoscritto da detti soggetti un protocollo di intesa: documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo.

Per la sempre crescente richiesta degli operatori e, soprattutto, in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentati degli Enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati all’inizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro che si è assunto l’onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. Ad un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’Associazione ANISIG oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla CISPEL. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute e l’evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibili esauriente e corretto.

La versione così scaturita, nel corso dell’anno 2000 e del 2001, si è imposta quale   essenziale supporto per la valutazione dei costi di interventi in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questioni Metodologiche

Così come già per l’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000, anche l’attuale edizione 2001 si è sviluppata tenendo conto della  preziosa esperienza, già lungamente acquisita dal comune di Torino ed il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi ed attendibili,  nonché dell’ esperienza di alcuni settori regionali oltre che dei più validi prezzari esistenti in materia specialistiche (impianti, reti, verde, ecc).

Per una sempre maggiore completezza dell’insieme dell’opera ed a seguito delle sollecitazioni derivanti dalle esigenze rappresentate dagli operatori di settore, sono state inserite alcune nuove voci, nonché le seguenti sezioni tematiche:

Bioedilizia (Vol. 1 Sez.3)-Environment Park;

Segnaletica (Vol. 1 Sez. 4)-Comune di Torino;

Antincendio (Vol. 2 capitolo specifico della sezione 5)-Comune di Torino.

Ulteriore priorità, imposta peraltro dall’esigenza di assicurare una sempre maggiore trasparenza nella metodologia applicata per la costituzione dei prezzi, è stata attribuita alla indicazione, sperimentalmente adottata solo in alcune sezioni e voci, della percentuale di incidenza media della mano d’opera sul costo effettivo.

Per l’aggiornamento dei prezzi per l’anno in corso, il tavolo di lavoro ha fatto riferimento:

per le opere edili, ai costi della manodopera stabiliti al 1° febbraio 2001 dalla Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

per i materiali, agli aggiornamenti medi rilevati sempre dalla sopraccitata Commissione unica del Ministero LL.PP.;

per tutte  le altre sezioni, applicando ove ritenuto necessario, un aumento pari a circa il 2%, sempre tenendo conto delle variazioni medie rilevate dalla Commissione unica del Ministero LL.PP..

L’imminente avvento dell’Euro, ha imposto anche l’adozione di tale valuta quale entità economica di riferimento. Le relative conversioni sono state operate in maniera ragionata, assicurando sempre la maggiore corrispondenza possibile all’originario valore espresso in lire; quale esempio, in presenza di articoli con prezzi unitari particolarmente contenuti e non convertibili per effetto dell’impiego dei decimali, si è ricorso alla modificazione della relativa unità di misura.

Il prezzario si compone sempre di  5 volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza ovvero viene evidenziato, sul frontespizio di ogni testo, quale è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro e due nuove sezioni inerenti rispettivamente la bioedilizia e la segnaletica; il secondo volume comprende gli impianti elettrici e termici ed un nuovo capitolo inerente gli impianti antincendio; il terzo volume riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, quali fognature, depuratori e discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”  ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto ed ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l’agricoltura.

Un particolare cenno merita il primo volume, che si pone, anche in questa edizione, come una porta di accesso alla lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale quali la mano d’opera, i noleggi, i trasporti ed i  materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino e dai materiali e forniture inerenti la bioedilizia forniti dalla Environment Park  a seguto di una ricerca cofinanziata dall’Unione Europea inerente l’adozione di nuove tecniche di progettazione in chiave bioedile e per l’utilizzo delle energie rinnovabili. La stessa città di Torino ha procurato i prezzari relativi alla segnaletica, agli impianti elettrici e termici ed al capitolo inerente l’antincendio.

E’ importante segnalare che, comunque, il prezzario della città di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, di carattere prevalentemente urbano sia di nuova costruzione, sia soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è ritenuto opportuno ed adeguato, utilizzare comunque i prezzi esistenti quali prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti.

In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

L’articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti (art. 16 D.P.R. 21.12.1999 n. 554., pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28/04/2000).

I prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l’eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario in argomento.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potrà adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi riferite alle intrinseche specificità.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in Euro e, per facilitarne ancora la valutazione, viene fornita l’indicazione in lire.

Il prezzario è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

La Diffusione

Il prezzario del 2001, da considerarsi quale validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi confluiti attorno al tavolo di lavori, attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione, si prefigge l’obiettivo comune di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione e di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di ampliare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie cartacee sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella regione Piemonte.

Per divulgare ad un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario, sono stati proposti supporti informatici che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

Ad ogni copia dei cinque volumi viene allegato un CD rom, per facilitare le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenco prezzi.

Sono inoltre disponibili copie del CD rom presso il settore Opere Pubbliche della Regione a Torino, in distribuzione gratuita fino ad esaurimento. In più sarà messa a disposizione tramite internet la versione del prezzario in formato word e in formato ASCII. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della regione Piemonte potrà scaricarsi on line il prezzario, integralmente o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli Obiettivi Futuri

Il progetto sino ad ora attuato, avendo costituito un punto di partenza per interventi a venire, peraltro sin da ora previsti dalla Commissione Tecnica permanente costituita da alcuni rappresentanti della Regione, del CISPEL, dell’ASSISTAL Piemonte e Valle d’Aosta, dell’A.N.C.E. Piemonte, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino, si prefigge l’ambizioso obiettivo di realizzare una completa omogeneizzazione delle singole sezioni, mediante la creazione di una banca dati univoca. Tale passaggio risulta indispensabile, tra l’altro, per procedere alla eliminazione di tutte le duplicazioni, alla conseguente riduzione delle voci incluse ed all’arricchimento di ogni sezione con analisi strutturate in forma omogenea.

Fognature

Sezione: 08

Premessa

Le voci di prezzo considerate nella presente sezione dell'elenco prezzi regionale sono state valutate dalla SMAT sulla scorta della pluriennale esperienza nelle attività di progettazione e di conduzione dei lavori relativi alle reti fognarie.

la scelta delle singole voci di prezzo è stata effettuata seguendo due distinte metodologie:

verifiche di voci già esistenti su documenti analoghi al presente ed aventi valenza regionale o locale;

inserimento di nuove voci corrispondenti a tecnologie e materiali relativamente recenti e comunque entrate a pieno titolo a far parte del bagaglio tecnico a disposizione di progettisti ed operatori del settore.

Nel primo caso, ove necessario, si è provveduto alla modifica delle descrizioni e dei prezzi in modo da garantire l'adeguamento alle normative vigenti ed al mercato; nel secondo caso sono state effettuate specifiche e documentabili ricerche di mercato onde consentire adeguato riferimento sia delle descrizioni che dei prezzi stessi.

Non sono comprese nella presente sezione le forniture, i noli e le opere compiute i cui prezzi e descrizioni risultino assolutamente assimilabili a quelli già contemplati in altre sezioni; si è per contro provveduto a riportare quelle voci che, pur comparendo anche in altre parti dell'elenco prezzi regionale, presenta  peculiarità, e di conseguenza prezzi, specifiche dei lavori di fognatura.

| 08.P01 | FORNITURE MATERIALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEGANTI |  |  |  |
|  | CEMENTO OSMOTICO BIERMETICO PER CONTENIMENTO ACQUE: |  |  |  |
| 08.P01.A 01 005 | NORMALE | Kg | € 1,58 | Lit 3.060 |
| 08.P01.A 01 010 | ANTIACIDO PER ACQUE FOGNARIE | Kg | € 2,22 | Lit 4.304 |
|  | ELEMENTI IN CONGLOMERATO |  |  |  |
|  | POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI |  |  |  |
| 08.P01.B 01 005 | SPESSORE CM. 3; DIMENSIONI INTERNE CM. 25X25X25 diam. 15 | cad | € 7,38 | Lit 14.280 |
| 08.P01.B 01 010 | SPESSORE CM. 3; DIMENSIONI INTERNE CM. 30X30X30 diam. 20 | cad | € 7,53 | Lit 14.586 |
| 08.P01.B 01 015 | SPESSORE CM. 4; DIMENSIONI INTERNE CM. 40X40X40 diam. 30 | cad | € 11,48 | Lit 22.236 |
| 08.P01.B 01 020 | SPESSORE CM. 4; DIMENSIONI INTERNE CM. 50X50X50 diam. 40 | cad | € 16,7 | Lit 32.334 |
| 08.P01.B 01 025 | SPESSORE CM. 5; DIMENSIONI INTERNE CM. 60X60X60 diam. 45 | cad | € 26,6 | Lit 51.510 |
| 08.P01.B 01 030 | SPESSORE CM. 10; DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80 diam. 60 | cad | € 58,74 | Lit 113.730 |
| 08.P01.B 01 035 | SPESSORE CM. 10; DIMENSIONI INTERNE CM. 100X100X100 diam. 80 | cad | € 102,35 | Lit 198.186 |
| 08.P01.B 01 040 | SPESSORE CM. 10; DIMENSIONI INTERNE CM.120X120X100 diam. 100 | cad | € 205,45 | Lit 397.800 |
|  | PROLUNGHE PER POZZETTI |  |  |  |
| 08.P01.B 02 005 | DIMENSIONI INTERNE CM. 25X25X25 | cad | € 7,16 | Lit 13.872 |
| 08.P01.B 02 010 | DIMENSIONI INTERNE CM. 30X30X30 | cad | € 7,24 | Lit 14.025 |
| 08.P01.B 02 015 | DIMENSIONI INTERNE CM. 40X40X40 | cad | € 10,67 | Lit 20.655 |
| 08.P01.B 02 020 | DIMENSIONI INTERNE CM. 50X50X50 | cad | € 15,7 | Lit 30.396 |
| 08.P01.B 02 025 | DIMENSIONI INTERNE CM. 60X60X60 | cad | € 23,63 | Lit 45.747 |
| 08.P01.B 02 030 | DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X80 | cad | € 50,83 | Lit 98.430 |
| 08.P01.B 02 035 | DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X25 | cad | € 26,97 | Lit 52.224 |
| 08.P01.B 02 040 | DIMENSIONI INTERNE CM. 80X80X50 | cad | € 44,72 | Lit 86.598 |
| 08.P01.B 02 045 | DIMENSIONI INTERNE CM. 100X100X100 | cad | € 86,39 | Lit 167.280 |
| 08.P01.B 02 050 | DIMENSIONI INTERNE CM. 100X100X25 | cad | € 43,04 | Lit 83.334 |
| 08.P01.B 02 055 | DIMENSIONI INTERNE CM. 100X100X50 | cad | € 60,79 | Lit 117.708 |
| 08.P01.B 02 060 | DIMENSIONI INTERNE CM. 120X120X100 | cad | € 186,8 | Lit 361.692 |
| 08.P01.B 02 065 | DIMENSIONI INTERNE CM. 120X120X50 | cad | € 118,53 | Lit 229.500 |
| 08.P01.B 02 070 | DIMENSIONI INTERNE CM. 120X120X25 | cad | € 101,78 | Lit 197.064 |
|  | POZZETTI SIFONATI IN CLS |  |  |  |
| 08.P01.B 03 005 | DIMENSIONI 30X30X45 | cad | € 11,75 | Lit 22.746 |
| 08.P01.B 03 010 | DIMENSIONI 40X40X50 | cad | € 14,38 | Lit 27.846 |
|  | PROLUNGHE PER POZZETTI SIFONATI |  |  |  |
| 08.P01.B 04 005 | DIMENSIONI 30X30X40 | cad | € 11,27 | Lit 21.828 |
| 08.P01.B 04 010 | DIMENSIONI 40X40X50 | cad | € 13,91 | Lit 26.928 |
|  | TUBI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSI |  |  |  |
| 08.P01.B 05 005 | DIAMETRO INTERNO CM. 10 | ml | € 3 | Lit 5.814 |
| 08.P01.B 05 010 | DIAMETRO INTERNO CM. 15 | ml | € 4,79 | Lit 9.282 |
| 08.P01.B 05 015 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 | ml | € 5,48 | Lit 10.608 |
| 08.P01.B 05 020 | DIAMETRO INTERNO CM. 25 | ml | € 6,9 | Lit 13.362 |
| 08.P01.B 05 025 | DIAMETRO INTERNO CM. 30 | ml | € 7,8 | Lit 15.096 |
| 08.P01.B 05 030 | DIAMETRO INTERNO CM. 40 | ml | € 12,38 | Lit 23.970 |
| 08.P01.B 05 035 | DIAMETRO INTERNO CM. 50 | ml | € 15,28 | Lit 29.580 |
| 08.P01.B 05 040 | DIAMETRO INTERNO CM. 60 | ml | € 19,49 | Lit 37.740 |
| 08.P01.B 05 045 | DIAMETRO INTERNO CM. 80 | ml | € 32,66 | Lit 63.240 |
| 08.P01.B 05 050 | DIAMETRO INTERNO CM. 100 | ml | € 44,78 | Lit 86.700 |
| 08.P01.B 05 055 | DIAMETRO INTERNO CM. 120 | ml | € 60,58 | Lit 117.300 |
| 08.P01.B 05 060 | DIAMETRO INTERNO CM. 150 | ml | € 93,77 | Lit 181.560 |
|  | TUBI AUTOPORTANTI IN CLS(ANCHE ARMATI) VIBROCOMPRESSO AD ALTA RESISTENZA, CON PIANO D'APPOGGIO,MUNITI DI GIUNTO CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA,INCASTRO A BICCHIERE, AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,00 KN PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML. DI LUNGHEZZA VALUTATA CON PROVA ESEGUITA IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO A NORME UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035 |  |  |  |
| 08.P01.B 06 005 | DIAMETRO INTERNO CM. 30 | ml | € 17,91 | Lit 34.680 |
| 08.P01.B 06 010 | DIAMETRO INTERNO CM. 40 | ml | € 21,6 | Lit 41.820 |
| 08.P01.B 06 015 | DIAMETRO INTERNO CM. 50 | ml | € 30,55 | Lit 59.160 |
| 08.P01.B 06 020 | DIAMETRO INTERNO CM. 60 | ml | € 35,29 | Lit 68.340 |
| 08.P01.B 06 025 | DIAMETRO INTERNO CM. 80 | ml | € 50,04 | Lit 96.900 |
| 08.P01.B 06 030 | DIAMETRO INTERNO CM. 100 | ml | € 71,12 | Lit 137.700 |
| 08.P01.B 06 035 | DIAMETRO INTERNO CM. 120 | ml | € 105,36 | Lit 204.000 |
| 08.P01.B 06 040 | DIAMETRO INTERNO CM. 150 | ml | € 163,3 | Lit 316.200 |
|  | TUBI AUTOPORTANTI IN CLS(ANCHE ARMATI) VIBROCOMPRESSO AD ALTA RESISTENZA, CON PIANO D'APPOGGIO,MUNITI DI GIUNTO CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA,INCASTRO A BICCHIERE, AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,30 KN PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML. DI LUNGHEZZA VALUTATA CON PROVA ESEGUITA IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO A NORME UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035 |  |  |  |
| 08.P01.B 07 005 | DIAMETRO INTERNO CM.30 | ml | € 18,96 | Lit 36.720 |
| 08.P01.B 07 010 | DIAMETRO INTERNO CM.40 | ml | € 23,18 | Lit 44.880 |
| 08.P01.B 07 015 | DIAMETRO INTERNO CM. 50 | ml | € 32,66 | Lit 63.240 |
| 08.P01.B 07 020 | DIAMETRO INTERNO CM. 60 | ml | € 36,88 | Lit 71.400 |
| 08.P01.B 07 025 | DIAMETRO INTERNO CM. 80 | ml | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 08.P01.B 07 030 | DIAMETRO INTERNO CM. 100 | ml | € 75,86 | Lit 146.880 |
| 08.P01.B 07 035 | DIAMETRO INTERNO CM. 120 | ml | € 113,26 | Lit 219.300 |
|  | CONDOTTO PREFABBRICATO A SEZ. OVOIDALE IN CLS VIBROCOMPRESSO MUNITO DI IDONEO GIUNTO A BICCHIERE, AVENTE UNA RESISTENZA MINIMA DI KN 1 PER OGNI CM. DI LARGHEZZA E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO |  |  |  |
| 08.P01.B 08 005 | SEZIONE INTERNA CM. 30X45 | ml | € 16,7 | Lit 32.334 |
| 08.P01.B 08 010 | SEZIONE INTERNA CM. 40X60 | ml | € 23,13 | Lit 44.778 |
| 08.P01.B 08 015 | SEZIONE INTERNA CM. 50X75 | ml | € 33,5 | Lit 64.872 |
| 08.P01.B 08 020 | SEZIONE INTERNA CM. 60X90 | ml | € 37,51 | Lit 72.624 |
| 08.P01.B 08 025 | SEZIONE INTERNA CM. 70X105 | ml | € 48,46 | Lit 93.840 |
| 08.P01.B 08 030 | SEZIONE INTERNA CM. 70X120 | ml | € 52,99 | Lit 102.612 |
| 08.P01.B 08 035 | SEZIONE INTERNA CM. 80X120 | ml | € 55,94 | Lit 108.324 |
| 08.P01.B 08 040 | SEZIONE INTERNA CM. 100X150 | ml | € 81,34 | Lit 157.488 |
|  | PROVVISTA DI TUBI IN CLS TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 0,60 KN A MQ PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICO ANTIACIDO O IN NEOPRENE - A NORME UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035 |  |  |  |
| 08.P01.B 09 005 | DIAMETRO INTERNO CM.40 | ml | € 13,43 | Lit 26.010 |
| 08.P01.B 09 010 | DIAMETRO INTERNO CM.50 | ml | € 16,59 | Lit 32.130 |
| 08.P01.B 09 015 | DIAMETRO INTERNO CM.60 | ml | € 21,86 | Lit 42.330 |
| 08.P01.B 09 020 | DIAMETRO INTERNO CM.70 | ml | € 29,76 | Lit 57.630 |
| 08.P01.B 09 025 | DIAMETRO INTERNO CM.80 | ml | € 35,56 | Lit 68.850 |
| 08.P01.B 09 030 | DIAMETRO INTERNO CM.100 | ml | € 47,94 | Lit 92.820 |
| 08.P01.B 09 035 | DIAMETRO INTERNO CM.110 | ml | € 57,95 | Lit 112.200 |
| 08.P01.B 09 040 | DIAMETRO INTERNO CM.120 | ml | € 69,54 | Lit 134.640 |
|  | PROVVISTA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,00 KN A MQ PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICO ANTIACIDO O IN NEOPRENE - A NORME UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035 |  |  |  |
| 08.P01.B 10 005 | DIAMETRO INTERNO CM.40 | ml | € 16,07 | Lit 31.110 |
| 08.P01.B 10 010 | DIAMETRO INTERNO CM.50 | ml | € 19,39 | Lit 37.536 |
| 08.P01.B 10 015 | DIAMETRO INTERNO CM.60 | ml | € 24,76 | Lit 47.940 |
| 08.P01.B 10 020 | DIAMETRO INTERNO CM.70 | ml | € 34,24 | Lit 66.300 |
| 08.P01.B 10 025 | DIAMETRO INTERNO CM.80 | ml | € 40,04 | Lit 77.520 |
| 08.P01.B 10 030 | DIAMETRO INTERNO CM.100 | ml | € 55,84 | Lit 108.120 |
| 08.P01.B 10 035 | DIAMETRO INTERNO CM.110 | ml | € 66,9 | Lit 129.540 |
| 08.P01.B 10 040 | DIAMETRO INTERNO CM.120 | ml | € 77,96 | Lit 150.960 |
| 08.P01.B 10 045 | DIAMETRO INTERNO CM.140 | ml | € 103,78 | Lit 200.940 |
| 08.P01.B 10 050 | DIAMETRO INTERNO CM.150 | ml | € 114,84 | Lit 222.360 |
| 08.P01.B 10 055 | DIAMETRO INTERNO CM.160 | ml | € 128,01 | Lit 247.860 |
| 08.P01.B 10 060 | DIAMETRO INTERNO CM.180 | ml | € 147,5 | Lit 285.600 |
| 08.P01.B 10 065 | DIAMETRO INTERNO CM.200 | ml | € 194,91 | Lit 377.400 |
| 08.P01.B 10 070 | DIAMETRO INTERNO CM.220 | ml | € 244,96 | Lit 474.300 |
|  | PROVVISTA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,30 KN A MQ PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA NEOPRENE - A NORME UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035 |  |  |  |
| 08.P01.B 11 005 | DIAMETRO INTERNO CM.30 | ml | € 29,08 | Lit 56.304 |
| 08.P01.B 11 010 | DIAMETRO INTERNO CM.40 | ml | € 34,4 | Lit 66.606 |
| 08.P01.B 11 015 | DIAMETRO INTERNO CM.50 | ml | € 48,89 | Lit 94.656 |
| 08.P01.B 11 020 | DIAMETRO INTERNO CM.60 | ml | € 55,84 | Lit 108.120 |
| 08.P01.B 11 025 | DIAMETRO INTERNO CM.80 | ml | € 88,92 | Lit 172.176 |
| 08.P01.B 11 030 | DIAMETRO INTERNO CM.100 | ml | € 115,47 | Lit 223.584 |
| 08.P01.B 11 035 | DIAMETRO INTERNO CM.150 | ml | € 196,75 | Lit 380.970 |
|  | PROVVISTA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,00 KN A MQ PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICO ANTIACIDO O IN NEOPRENE - A NORME UNI 9534 - DIN 4032 - DIN - 4035 |  |  |  |
| 08.P01.B 12 005 | DIAMETRO INTERNO CM.40 | ml | € 16,07 | Lit 31.110 |
| 08.P01.B 12 010 | DIAMETRO INTERNO CM.50 | ml | € 19,39 | Lit 37.536 |
| 08.P01.B 12 015 | DIAMETRO INTERNO CM.60 | ml | € 24,76 | Lit 47.940 |
| 08.P01.B 12 020 | DIAMETRO INTERNO CM.70 | ml | € 34,24 | Lit 66.300 |
| 08.P01.B 12 025 | DIAMETRO INTERNO CM.80 | ml | € 40,04 | Lit 77.520 |
| 08.P01.B 12 030 | DIAMETRO INTERNO CM.100 | ml | € 55,84 | Lit 108.120 |
| 08.P01.B 12 035 | DIAMETRO INTERNO CM.110 | ml | € 66,9 | Lit 129.540 |
| 08.P01.B 12 040 | DIAMETRO INTERNO CM.120 | ml | € 77,96 | Lit 150.960 |
| 08.P01.B 12 045 | DIAMETRO INTERNO CM.140 | ml | € 103,78 | Lit 200.940 |
| 08.P01.B 12 050 | DIAMETRO INTERNO CM.150 | ml | € 114,84 | Lit 222.360 |
| 08.P01.B 12 055 | DIAMETRO INTERNO CM.160 | ml | € 128,01 | Lit 247.860 |
| 08.P01.B 12 060 | DIAMETRO INTERNO CM.180 | ml | € 147,5 | Lit 285.600 |
| 08.P01.B 12 065 | DIAMETRO INTERNO CM.200 | ml | € 194,91 | Lit 377.400 |
| 08.P01.B 12 070 | DIAMETRO INTERNO CM.220 | ml | € 244,96 | Lit 474.300 |
|  | PROVVISTA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,00 KN A MQ PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, CON INCASTRO A BICCHIERE E RIVESTITI CON RESINE POLIURETANICHE O EPOSSIDICHE, COMPLETI DI ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICA O IN NEOPRENE |  |  |  |
| 08.P01.B 13 005 | DIAMETRO INTERNO CM.40 | ml | € 96,24 | Lit 186.354 |
| 08.P01.B 13 010 | DIAMETRO INTERNO CM.50 | ml | € 111,42 | Lit 215.730 |
| 08.P01.B 13 015 | DIAMETRO INTERNO CM.60 | ml | € 134,17 | Lit 259.794 |
| 08.P01.B 13 020 | DIAMETRO INTERNO CM.70 | ml | € 164,52 | Lit 318.546 |
| 08.P01.B 13 025 | DIAMETRO INTERNO CM.80 | ml | € 186,32 | Lit 360.774 |
| 08.P01.B 13 030 | DIAMETRO INTERNO CM.100 | ml | € 225,68 | Lit 436.968 |
| 08.P01.B 13 035 | DIAMETRO INTERNO CM.110 | ml | € 256,02 | Lit 495.720 |
| 08.P01.B 13 040 | DIAMETRO INTERNO CM.120 | ml | € 283,04 | Lit 548.046 |
| 08.P01.B 13 045 | DIAMETRO INTERNO CM.140 | ml | € 348,47 | Lit 674.730 |
| 08.P01.B 13 050 | DIAMETRO INTERNO CM.150 | ml | € 378,34 | Lit 732.564 |
| 08.P01.B 13 055 | DIAMETRO INTERNO CM.160 | ml | € 394,46 | Lit 763.776 |
| 08.P01.B 13 060 | DIAMETRO INTERNO CM.180 | ml | € 471,74 | Lit 913.410 |
| 08.P01.B 13 065 | DIAMETRO INTERNO CM.200 | ml | € 545,22 | Lit 1.055.700 |
| 08.P01.B 13 070 | DIAMETRO INTERNO CM.220 | ml | € 630,56 | Lit 1.220.940 |
|  | PROVVISTA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,50 KN A MQ PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, CON INCASTRO A BICCHIERE E RIVESTITI CON RESINE POLIURETANICHE O EPOSSIDICHE, COMPLETI DI ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICA O IN NEOPRENE |  |  |  |
| 08.P01.B 14 005 | DIAMETRO INTERNO CM.40 | ml | € 102,57 | Lit 198.594 |
| 08.P01.B 14 010 | DIAMETRO INTERNO CM.50 | ml | € 118,26 | Lit 228.990 |
| 08.P01.B 14 015 | DIAMETRO INTERNO CM.60 | ml | € 142,07 | Lit 275.094 |
| 08.P01.B 14 020 | DIAMETRO INTERNO CM.70 | ml | € 175,58 | Lit 339.966 |
| 08.P01.B 14 025 | DIAMETRO INTERNO CM.80 | ml | € 200,02 | Lit 387.294 |
| 08.P01.B 14 030 | DIAMETRO INTERNO CM.100 | ml | € 243,06 | Lit 470.628 |
| 08.P01.B 14 035 | DIAMETRO INTERNO CM.110 | ml | € 274,98 | Lit 532.440 |
| 08.P01.B 14 040 | DIAMETRO INTERNO CM.120 | ml | € 304,64 | Lit 589.866 |
| 08.P01.B 14 045 | DIAMETRO INTERNO CM.140 | ml | € 373,23 | Lit 722.670 |
| 08.P01.B 14 050 | DIAMETRO INTERNO CM.150 | ml | € 407,31 | Lit 788.664 |
| 08.P01.B 14 055 | DIAMETRO INTERNO CM.160 | ml | € 427,12 | Lit 827.016 |
| 08.P01.B 14 060 | DIAMETRO INTERNO CM.180 | ml | € 510,19 | Lit 987.870 |
| 08.P01.B 14 065 | DIAMETRO INTERNO CM.200 | ml | € 586,31 | Lit 1.135.260 |
| 08.P01.B 14 070 | DIAMETRO INTERNO CM.220 | ml | € 677,97 | Lit 1.312.740 |
|  | POZZETTI IN CLS VIBROCOMPRESSO CIRCOLARI (DIMENSIONI DIAM. 1000) A NORME DIN 4034 SPESSORE MAX CM. 15 |  |  |  |
| 08.P01.B 15 005 | RIDUZIONE TRONCO-CONICA 1000/600 ;H 66 | cad | € 72,7 | Lit 140.760 |
| 08.P01.B 15 010 | RIDUZIONE TRONCO-CONICA 1000/600 ;H 99 | cad | € 88,5 | Lit 171.360 |
| 08.P01.B 15 015 | RIDUZIONE TRONCO-CONICA 1000/600 ;H 133 | cad | € 104,3 | Lit 201.960 |
| 08.P01.B 15 020 | PROLUNGA DIAM. 1000 MM ; H. 33 | cad | € 67,17 | Lit 130.050 |
| 08.P01.B 15 025 | PROLUNGA DIAM. 1000 MM ; H. 66 | cad | € 80,7 | Lit 156.264 |
| 08.P01.B 15 030 | PROLUNGA DIAM. 1000 MM ; H. 99 | cad | € 90,4 | Lit 175.032 |
| 08.P01.B 15 035 | BASE DIAM. 1000 MM; H. 50 | cad | € 105,36 | Lit 204.000 |
|  | POZZETTI IN CLS VIBROCOMPRESSO CIRCOLARI (DIMENSIONI DIAM. 1200) A NORME DIN 4034 SPESSORE MAX CM. 15 |  |  |  |
| 08.P01.B 16 005 | RIDUZIONE TRONCO-CONICA 1200/600 ;H 66 | cad | € 88,76 | Lit 171.870 |
| 08.P01.B 16 010 | RIDUZIONE TRONCO-CONICA 1200/600 ;H 99 | cad | € 133,8 | Lit 259.080 |
| 08.P01.B 16 015 | PROLUNGA DIAM. 1200 MM ; H. 33 | cad | € 83,23 | Lit 161.160 |
| 08.P01.B 16 020 | PROLUNGA DIAM. 1200 MM ; H. 66 | cad | € 100,25 | Lit 194.106 |
| 08.P01.B 16 025 | PROLUNGA DIAM. 1200 MM ; H. 99 | cad | € 117,58 | Lit 227.664 |
| 08.P01.B 16 030 | BASE DIAM. 1200 MM; H. 50 | cad | € 126,43 | Lit 244.800 |
|  | CHIUSINI IN CLS |  |  |  |
| 08.P01.B 17 005 | DIMENSIONI 35X35 | cad | € 10,01 | Lit 19.380 |
| 08.P01.B 17 010 | DIMENSIONI 40X40 | cad | € 10,38 | Lit 20.094 |
| 08.P01.B 17 015 | DIMENSIONI 50X50 | cad | € 12,8 | Lit 24.786 |
| 08.P01.B 17 020 | DIMENSIONI 60X60 | cad | € 15,33 | Lit 29.682 |
| 08.P01.B 17 025 | DIMENSIONI 80X80 | cad | € 25,29 | Lit 48.960 |
| 08.P01.B 17 030 | DIMENSIONI diam. 100 | cad | € 28,97 | Lit 56.100 |
| 08.P01.B 17 035 | DIMENSIONI diam. 120 | cad | € 35,4 | Lit 68.544 |
| 08.P01.B 17 040 | DIMENSIONI diam. 140 | cad | € 52,42 | Lit 101.490 |
|  | SOLETTE IN C.A PREFABBRICATE COMPLETE DI FORO LATERALE |  |  |  |
| 08.P01.B 18 005 | 100X100X15 diam. 50 | cad | € 105,36 | Lit 204.000 |
| 08.P01.B 18 010 | 120X120X15 diam. 60 (PASSO D'UOMO) | cad | € 121,16 | Lit 234.600 |
| 08.P01.B 18 015 | 140X140X15 diam. 60 (PASSO D'UOMO) | cad | € 147,5 | Lit 285.600 |
|  | TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO C.P.C.(CEMENT POLYMERS COMPOUND) CONFORMI ALLE NORME EN 588-1 97, CL. 90 KN/MQ - RIVESTITI SIA INTERNAMENTE CHE ESTERNAMENTE CON RESINE ATOSSICHE |  |  |  |
| 08.P01.B 19 005 | DN 250 | ml | € 26,87 | Lit 52.020 |
| 08.P01.B 19 010 | DN 300 | ml | € 37,82 | Lit 73.236 |
| 08.P01.B 19 015 | DN 350 | ml | € 46,25 | Lit 89.556 |
| 08.P01.B 19 020 | DN 400 | ml | € 55,58 | Lit 107.610 |
| 08.P01.B 19 025 | DN 450 | ml | € 66,8 | Lit 129.336 |
| 08.P01.B 19 030 | DN 500 | ml | € 81,18 | Lit 157.182 |
| 08.P01.B 19 035 | DN 600 | ml | € 113,05 | Lit 218.892 |
| 08.P01.B 19 040 | DN 700 | ml | € 149,66 | Lit 289.782 |
| 08.P01.B 19 045 | DN 800 | ml | € 197,6 | Lit 382.602 |
| 08.P01.B 19 050 | DN 900 | ml | € 243,95 | Lit 472.362 |
| 08.P01.B 19 055 | DN 1000 | ml | € 291,26 | Lit 563.958 |
| 08.P01.B 19 060 | DN 1100 | ml | € 354 | Lit 685.440 |
| 08.P01.B 19 065 | DN 1200 | ml | € 430,91 | Lit 834.360 |
| 08.P01.B 19 070 | DN 1300 | ml | € 449,45 | Lit 870.264 |
| 08.P01.B 19 075 | DN 1400 | ml | € 525,31 | Lit 1.017.144 |
| 08.P01.B 19 080 | DN 1500 | ml | € 608,28 | Lit 1.177.794 |
|  | TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO C.P.C.(CEMENT POLYMERS COMPOUND) CONFORMI ALLE NORME EN 588-1 97, CL. 120 KN/MQ - RIVESTITI SIA INTERNAMENTE CHE ESTERNAMENTE CON RESINE ATOSSICHE |  |  |  |
| 08.P01.B 20 005 | DN 200 | ml | € 23,97 | Lit 46.410 |
| 08.P01.B 20 010 | DN 250 | ml | € 30,29 | Lit 58.650 |
| 08.P01.B 20 015 | DN 300 | ml | € 40,19 | Lit 77.826 |
| 08.P01.B 20 020 | DN 350 | ml | € 49,83 | Lit 96.492 |
| 08.P01.B 20 025 | DN 400 | ml | € 61,42 | Lit 118.932 |
| 08.P01.B 20 030 | DN 450 | ml | € 75,75 | Lit 146.676 |
| 08.P01.B 20 035 | DN 500 | ml | € 91,87 | Lit 177.888 |
| 08.P01.B 20 040 | DN 600 | ml | € 124,11 | Lit 240.312 |
| 08.P01.B 20 045 | DN 700 | ml | € 167,47 | Lit 324.258 |
| 08.P01.B 20 050 | DN 800 | ml | € 220,41 | Lit 426.768 |
| 08.P01.B 20 055 | DN 900 | ml | € 273,82 | Lit 530.196 |
| 08.P01.B 20 060 | DN 1000 | ml | € 324,24 | Lit 627.810 |
| 08.P01.B 20 065 | DN 1100 | ml | € 401,2 | Lit 776.832 |
| 08.P01.B 20 070 | DN 1200 | ml | € 471,05 | Lit 912.084 |
| 08.P01.B 20 075 | DN 1300 | ml | € 521,52 | Lit 1.009.800 |
| 08.P01.B 20 080 | DN 1400 | ml | € 611,6 | Lit 1.184.220 |
|  | TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO C.P.C.(CEMENT POLYMERS COMPOUND) CONFORMI ALLE NORME EN 588-1 97, CL. 60 KN/MQ |  |  |  |
| 08.P01.B 21 005 | DN 700 | ml | € 126,11 | Lit 244.188 |
| 08.P01.B 21 010 | DN 800 | ml | € 158,83 | Lit 307.530 |
| 08.P01.B 21 015 | DN 900 | ml | € 194,38 | Lit 376.380 |
| 08.P01.B 21 020 | DN 1000 | ml | € 232,31 | Lit 449.820 |
| 08.P01.B 21 025 | DN 1100 | ml | € 279,72 | Lit 541.620 |
| 08.P01.B 21 030 | DN 1200 | ml | € 327,13 | Lit 633.420 |
| 08.P01.B 21 035 | DN 1300 | ml | € 379,29 | Lit 734.400 |
| 08.P01.B 21 040 | DN 1400 | ml | € 454,19 | Lit 879.444 |
| 08.P01.B 21 045 | DN 1500 | ml | € 516,78 | Lit 1.000.620 |
|  | TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO C.P.C.(CEMENT POLYMERS COMPOUND) CONFORMI ALLE NORME EN 588-1 97, CL. 90 KN/MQ |  |  |  |
| 08.P01.B 22 005 | DN 250 | ml | € 21,6 | Lit 41.820 |
| 08.P01.B 22 010 | DN 300 | ml | € 29,97 | Lit 58.038 |
| 08.P01.B 22 015 | DN 350 | ml | € 38,09 | Lit 73.746 |
| 08.P01.B 22 020 | DN 400 | ml | € 46,25 | Lit 89.556 |
| 08.P01.B 22 025 | DN 450 | ml | € 56,21 | Lit 108.834 |
| 08.P01.B 22 030 | DN 500 | ml | € 69,48 | Lit 134.538 |
| 08.P01.B 22 035 | DN 600 | ml | € 99,04 | Lit 191.760 |
| 08.P01.B 22 040 | DN 700 | ml | € 133,01 | Lit 257.550 |
| 08.P01.B 22 045 | DN 800 | ml | € 178,53 | Lit 345.678 |
| 08.P01.B 22 050 | DN 900 | ml | € 222,57 | Lit 430.950 |
| 08.P01.B 22 055 | DN 1000 | ml | € 267,5 | Lit 517.956 |
| 08.P01.B 22 060 | DN 1100 | ml | € 328,56 | Lit 636.174 |
| 08.P01.B 22 065 | DN 1200 | ml | € 402,78 | Lit 779.892 |
|  | TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO C.P.C.(CEMENT POLYMERS COMPOUND) CONFORMI ALLE NORME EN 588-1 97, CL. 120 KN/MQ |  |  |  |
| 08.P01.B 23 005 | DN 200 | ml | € 19,7 | Lit 38.148 |
| 08.P01.B 23 010 | DN 250 | ml | € 23,34 | Lit 45.186 |
| 08.P01.B 23 015 | DN 300 | ml | € 32,87 | Lit 63.648 |
| 08.P01.B 23 020 | DN 350 | ml | € 41,62 | Lit 80.580 |
| 08.P01.B 23 025 | DN 400 | ml | € 52,26 | Lit 101.184 |
| 08.P01.B 23 030 | DN 450 | ml | € 65,32 | Lit 126.480 |
| 08.P01.B 23 035 | DN 500 | ml | € 80,07 | Lit 155.040 |
| 08.P01.B 23 040 | DN 600 | ml | € 109,78 | Lit 212.568 |
| 08.P01.B 23 045 | DN 700 | ml | € 155,82 | Lit 301.716 |
| 08.P01.B 23 050 | DN 800 | ml | € 201,44 | Lit 390.048 |
| 08.P01.B 23 055 | DN 900 | ml | € 252,33 | Lit 488.580 |
| 08.P01.B 23 060 | DN 1000 | ml | € 300 | Lit 580.890 |
| 08.P01.B 23 065 | DN 1100 | ml | € 375,39 | Lit 726.852 |
| 08.P01.B 23 070 | DN 1200 | ml | € 442,55 | Lit 856.902 |
|  | POZZETTI DI ISPEZIONE MONOLITICI IN FIBROCEMENTO |  |  |  |
| 08.P01.B 24 005 | DM 1000, ALTEZZA 1250; DN 200 | cad | € 653,21 | Lit 1.264.800 |
| 08.P01.B 24 010 | DM 1000, ALTEZZA 1250; DN 250 | cad | € 658,48 | Lit 1.275.000 |
| 08.P01.B 24 015 | DM 1000, ALTEZZA 1250; DN 300 | cad | € 679,55 | Lit 1.315.800 |
| 08.P01.B 24 020 | DM 1000, ALTEZZA 1250; DN 350 | cad | € 684,82 | Lit 1.326.000 |
| 08.P01.B 24 025 | DM 1000, ALTEZZA 1250; DN 400 | cad | € 724,33 | Lit 1.402.500 |
| 08.P01.B 24 030 | DM 1000, ALTEZZA 1250; DN 450 | cad | € 729,6 | Lit 1.412.700 |
| 08.P01.B 24 035 | DM 1000, ALTEZZA 1250; DN 500 | cad | € 770,16 | Lit 1.491.240 |
| 08.P01.B 24 040 | DM 1000, ALTEZZA 1250; DN 600 | cad | € 801,77 | Lit 1.552.440 |
| 08.P01.B 24 045 | DM 1200, ALTEZZA 1250; DN 200 | cad | € 724,33 | Lit 1.402.500 |
| 08.P01.B 24 050 | DM 1200, ALTEZZA 1250; DN 250 | cad | € 729,6 | Lit 1.412.700 |
| 08.P01.B 24 055 | DM 1200, ALTEZZA 1250; DN 300 | cad | € 748,04 | Lit 1.448.400 |
| 08.P01.B 24 060 | DM 1200, ALTEZZA 1250; DN 350 | cad | € 753,3 | Lit 1.458.600 |
| 08.P01.B 24 065 | DM 1200, ALTEZZA 1250; DN 400 | cad | € 811,25 | Lit 1.570.800 |
| 08.P01.B 24 070 | DM 1200, ALTEZZA 1250; DN 450 | cad | € 816,52 | Lit 1.581.000 |
| 08.P01.B 24 075 | DM 1200, ALTEZZA 1250; DN 500 | cad | € 877,63 | Lit 1.699.320 |
| 08.P01.B 24 080 | DM 1200, ALTEZZA 1250; DN 600 | cad | € 888,69 | Lit 1.720.740 |
| 08.P01.B 24 085 | DM 1200, ALTEZZA 1250; DN 700 | cad | € 949,27 | Lit 1.838.040 |
| 08.P01.B 24 090 | DM 1200, ALTEZZA 1250; DN 800 | cad | € 1052,52 | Lit 2.037.960 |
| 08.P01.B 24 095 | PIASTRA DI COPERTURA IN C.A. CON PASSO D'UOMO; DN 1000 | cad | € 101,93 | Lit 197.370 |
| 08.P01.B 24 100 | PIASTRA DI COPERTURA IN C.A. CON PASSO D'UOMO; DN 1200 | cad | € 109,04 | Lit 211.140 |
| 08.P01.B 24 105 | PIASTRA DI BASE IN C.A.; DN 1000 | cad | € 97,19 | Lit 188.190 |
| 08.P01.B 24 110 | PIASTRA DI BASE IN C.A.; DN 1200 | cad | € 101,93 | Lit 197.370 |
|  | POZZETTI DI ISPEZIONE MONOLITICI IN FIBROCEMENTO CON USCITA DEVIATA O DI CONFLUENZA |  |  |  |
| 08.P01.B 25 005 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 200 | cad | € 853,39 | Lit 1.652.400 |
| 08.P01.B 25 010 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 250 | cad | € 858,66 | Lit 1.662.600 |
| 08.P01.B 25 015 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 300 | cad | € 911,34 | Lit 1.764.600 |
| 08.P01.B 25 020 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 350 | cad | € 916,61 | Lit 1.774.800 |
| 08.P01.B 25 025 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 400 | cad | € 1011,43 | Lit 1.958.400 |
| 08.P01.B 25 030 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 450 | cad | € 1016,7 | Lit 1.968.600 |
| 08.P01.B 25 035 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 500 | cad | € 1043,04 | Lit 2.019.600 |
| 08.P01.B 25 040 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 600 | cad | € 1114,15 | Lit 2.157.300 |
| 08.P01.B 25 045 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 200 | cad | € 937,68 | Lit 1.815.600 |
| 08.P01.B 25 050 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 250 | cad | € 942,95 | Lit 1.825.800 |
| 08.P01.B 25 055 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 300 | cad | € 1006,16 | Lit 1.948.200 |
| 08.P01.B 25 060 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 350 | cad | € 1011,43 | Lit 1.958.400 |
| 08.P01.B 25 065 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 400 | cad | € 1114,15 | Lit 2.157.300 |
| 08.P01.B 25 070 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 450 | cad | € 1119,42 | Lit 2.167.500 |
| 08.P01.B 25 075 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 500 | cad | € 1161,56 | Lit 2.249.100 |
| 08.P01.B 25 080 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 600 | cad | € 1270,61 | Lit 2.460.240 |
| 08.P01.B 25 085 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 700 | cad | € 1303,8 | Lit 2.524.500 |
| 08.P01.B 25 090 | DEVIAZIONE DA 0 - 45°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 800 | cad | € 1412,84 | Lit 2.735.640 |
| 08.P01.B 25 095 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 200 | cad | € 916,61 | Lit 1.774.800 |
| 08.P01.B 25 100 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 250 | cad | € 921,88 | Lit 1.785.000 |
| 08.P01.B 25 105 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 300 | cad | € 1006,16 | Lit 1.948.200 |
| 08.P01.B 25 110 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 350 | cad | € 1011,43 | Lit 1.958.400 |
| 08.P01.B 25 115 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 400 | cad | € 1085,18 | Lit 2.101.200 |
| 08.P01.B 25 120 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 450 | cad | € 1090,45 | Lit 2.111.400 |
| 08.P01.B 25 125 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 500 | cad | € 1166,3 | Lit 2.258.280 |
| 08.P01.B 25 130 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1000; DN 600 | cad | € 1197,12 | Lit 2.317.950 |
| 08.P01.B 25 135 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 200 | cad | € 1019,33 | Lit 1.973.700 |
| 08.P01.B 25 140 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 250 | cad | € 1024,6 | Lit 1.983.900 |
| 08.P01.B 25 145 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 300 | cad | € 1108,88 | Lit 2.147.100 |
| 08.P01.B 25 150 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 350 | cad | € 1114,15 | Lit 2.157.300 |
| 08.P01.B 25 155 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 400 | cad | € 1172,1 | Lit 2.269.500 |
| 08.P01.B 25 160 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 450 | cad | € 1177,37 | Lit 2.279.700 |
| 08.P01.B 25 165 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 500 | cad | € 1275,35 | Lit 2.469.420 |
| 08.P01.B 25 170 | CONFLUENZA A 90°, ALTEZZA 1250 MM, DM 1200; DN 600 | cad | € 1351,21 | Lit 2.616.300 |
|  | CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI (pozzolanici) |  |  |  |
|  | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO SECONDO LE NORME UNI 9858/91 |  |  |  |
| 08.P01.C 01 005 | RCK 5 | mc | € 55,31 | Lit 107.100 |
| 08.P01.C 01 010 | RCK 10 | mc | € 58,89 | Lit 114.036 |
| 08.P01.C 01 015 | RCK 15 | mc | € 62,48 | Lit 120.972 |
| 08.P01.C 01 020 | RCK 20 | mc | € 66,06 | Lit 127.908 |
| 08.P01.C 01 025 | RCK 25 SECCO CL.1 A/C= 0,65 | mc | € 69,64 | Lit 134.844 |
| 08.P01.C 01 030 | RCK 25 UMIDO SENZA GELO 2a A/C= 0,60 | mc | € 71,96 | Lit 139.332 |
| 08.P01.C 01 035 | RCK 30 SECCO CL.1 A/C= 0,65 | mc | € 73,22 | Lit 141.780 |
| 08.P01.C 01 040 | RCK 30 UMIDO SENZA GELO 2a A/C= 0,60 | mc | € 75,59 | Lit 146.370 |
| 08.P01.C 01 045 | RCK 30 DEBOLMENTE AGGRESIVO 5a A/C= 0,55 | mc | € 77,28 | Lit 149.634 |
| 08.P01.C 01 050 | RCK 30 UMIDO CON GELO 2b A/C= 0,55 | mc | € 82,76 | Lit 160.242 |
| 08.P01.C 01 055 | RCK 35 SECCO CL.1 A/C= 0,65 | mc | € 76,86 | Lit 148.818 |
| 08.P01.C 01 060 | RCK 35 UMIDO SENZA GELO 2a A/C= 0,60 | mc | € 79,18 | Lit 153.306 |
| 08.P01.C 01 065 | RCK 35 DEBOLMENTE AGGRESSIVO 5a A/C= 0,55 | mc | € 80,91 | Lit 156.672 |
| 08.P01.C 01 070 | RCK 35 MARINO SENZA GELO MODERATAMENTE AGGRESSIVO 4a-5b A/C= 0,50 | mc | € 82,65 | Lit 160.038 |
| 08.P01.C 01 075 | RCK 35 UMIDO CON GELO 2b A/C= 0,55 | mc | € 86,34 | Lit 167.178 |
| 08.P01.C 01 080 | RCK 35 MARINO CON GELO-UMIDO CON GELO E SALI DISGELANTI 4b-3 A/C= 0,50 | mc | € 88,66 | Lit 171.666 |
| 08.P01.C 01 085 | RCK 37 SECCO CL.1 A/C= 0,65 | mc | € 78,65 | Lit 152.286 |
| 08.P01.C 01 090 | RCK 37 UMIDO SENZA GELO 2a A/C= 0,60 | mc | € 80,97 | Lit 156.774 |
| 08.P01.C 01 095 | RCK 37 DEBOLMENTE AGGRESSIVO 5a A/C= 0,55 | mc | € 82,71 | Lit 160.140 |
| 08.P01.C 01 100 | RCK 37 MARINO SENZA GELO MODERATAMENTE AGGRESSIVO 4a-5b A/C= 0,50 | mc | € 84,44 | Lit 163.506 |
| 08.P01.C 01 105 | RCK 37 UMIDO CON GELO 2b A/C= 0,55 | mc | € 88,13 | Lit 170.646 |
| 08.P01.C 01 110 | RCK 37 MARINO CON GELO-UMIDO CON GELO E SALI DISGELANTI 4b-3 A/C= 0,50 | mc | € 90,45 | Lit 175.134 |
| 08.P01.C 01 115 | RCK 40 SECCO CL.1 A/C= 0,65 | mc | € 80,44 | Lit 155.754 |
| 08.P01.C 01 120 | RCK 40 UMIDO SENZA GELO 2a A/C= 0,60 | mc | € 82,76 | Lit 160.242 |
| 08.P01.C 01 125 | RCK 40 DEBOLMENTE AGGRESSIVO 5a A/C= 0,55 | mc | € 84,5 | Lit 163.608 |
| 08.P01.C 01 130 | RCK 40 MARINO SENZA GELO MODERATAMENTE .AGGRESSIVO 4a-5b A/C= 0,50 | mc | € 86,23 | Lit 166.974 |
| 08.P01.C 01 135 | RCK 40 UMIDO CON GELO 2b A/C= 0,55 | mc | € 89,92 | Lit 174.114 |
| 08.P01.C 01 140 | RCK 40 MARINO CON GELO-UMIDO CON GELO E SALI DISGELANTI 4b-3 A/C= 0,50 | mc | € 92,24 | Lit 178.602 |
| 08.P01.C 01 145 | RCK 45 SECCO CL.1 A/C= 0,65 | mc | € 84,02 | Lit 162.690 |
| 08.P01.C 01 150 | RCK 45 UMIDO SENZA GELO 2a A/C= 0,60 | mc | € 86,34 | Lit 167.178 |
| 08.P01.C 01 155 | RCK 45 DEBOLMENTE AGGRESSIVO 5a A/C= 0,55 | mc | € 88,08 | Lit 170.544 |
| 08.P01.C 01 160 | RCK 45 MARINO SENZA GELO MODERATAMENTE AGGRESSIVO 4a-5b A/C= 0,50 | mc | € 89,82 | Lit 173.910 |
| 08.P01.C 01 165 | RCK 45 FORTEMENTE AGGRESSIVO 5c A/C= 0,45 | mc | € 91,56 | Lit 177.276 |
| 08.P01.C 01 170 | RCK 45 UMIDO CON GELO 2b A/C= 0,55 | mc | € 93,5 | Lit 181.050 |
| 08.P01.C 01 175 | RCK 45 FORTEMENTE AGGRESSIVO CON GELO 5c+2b A/C= 0,45 | mc | € 93,5 | Lit 181.050 |
| 08.P01.C 01 180 | RCK 45 MARINO CON GELO-UMIDO CON GELO E SALI DISGELANTI 4b-3 A/C= 0,50 | mc | € 95,88 | Lit 185.640 |
| 08.P01.C 01 185 | DOSAGGIO 150 CEMENTO 32,5 | mc | € 55,31 | Lit 107.100 |
| 08.P01.C 01 190 | DOSAGGIO 150 CEMENTO 42,5 | mc | € 56,21 | Lit 108.834 |
| 08.P01.C 01 195 | DOSAGGIO 200 CEMENTO 32,5 | mc | € 58,82 | Lit 113.883 |
| 08.P01.C 01 200 | DOSAGGIO 200 CEMENTO 42,5 | mc | € 60,26 | Lit 116.688 |
| 08.P01.C 01 205 | SUPPLEMENTO PER CONSISTENZA S4 | mc | € 3,16 | Lit 6.120 |
| 08.P01.C 01 210 | SUPPLEMENTO PER CONSISTENZA S5 | mc | € 6,32 | Lit 12.240 |
|  | MATERIALI IN GRES |  |  |  |
|  | FONDI FOGNA IN GRES CERAMICO |  |  |  |
| 08.P01.D 01 005 | DIAMETRO INTERNO CM.20,APER.90° | ml | € 6,24 | Lit 12.087 |
| 08.P01.D 01 010 | DIAMETRO INTERNO CM.25,APER.90° | ml | € 7,11 | Lit 13.770 |
| 08.P01.D 01 015 | DIAMETRO INTERNO CM.30,APER.90° | ml | € 7,66 | Lit 14.841 |
| 08.P01.D 01 020 | DIAMETRO INTERNO CM.35,APER.90° | ml | € 10,06 | Lit 19.482 |
| 08.P01.D 01 025 | DIAMETRO INTERNO CM.40,APER.90° | ml | € 10,8 | Lit 20.910 |
| 08.P01.D 01 030 | DIAMETRO INTERNO CM.45,APER.90° | ml | € 12,41 | Lit 24.021 |
| 08.P01.D 01 035 | DIAMETRO INTERNO CM.50,APER.90° | ml | € 16,8 | Lit 32.538 |
| 08.P01.D 01 040 | DIAMETRO INTERNO CM.60,APER.90° | ml | € 24,07 | Lit 46.614 |
| 08.P01.D 01 045 | DIAMETRO INTERNO CM.70,APER.90° | ml | € 31,87 | Lit 61.710 |
| 08.P01.D 01 050 | DIAMETRO INTERNO CM.15,APER.120° | ml | € 6,27 | Lit 12.138 |
| 08.P01.D 01 055 | DIAMETRO INTERNO CM.20,APER.120° | ml | € 6,9 | Lit 13.362 |
| 08.P01.D 01 060 | DIAMETRO INTERNO CM.25,APER.120° | ml | € 8,06 | Lit 15.606 |
| 08.P01.D 01 065 | DIAMETRO INTERNO CM.30,APER.120° | ml | € 10,22 | Lit 19.788 |
| 08.P01.D 01 070 | DIAMETRO INTERNO CM.35,APER.120° | ml | € 12,91 | Lit 24.990 |
| 08.P01.D 01 075 | DIAMETRO INTERNO CM.40,APER.120° | ml | € 14,75 | Lit 28.560 |
| 08.P01.D 01 080 | DIAMETRO INTERNO CM.45,APER.120° | ml | € 16,86 | Lit 32.640 |
| 08.P01.D 01 085 | DIAMETRO INTERNO CM.50,APER.120° | ml | € 21,55 | Lit 41.718 |
| 08.P01.D 01 090 | DIAMETRO INTERNO CM.60,APER.120° | ml | € 30,11 | Lit 58.293 |
| 08.P01.D 01 095 | DIAMETRO INTERNO CM.70,APER.120° | ml | € 38,93 | Lit 75.378 |
| 08.P01.D 01 100 | DIAMETRO INTERNO CM.15,APER.180° | ml | € 7,66 | Lit 14.841 |
| 08.P01.D 01 105 | DIAMETRO INTERNO CM.20,APER.180° | ml | € 8,93 | Lit 17.289 |
| 08.P01.D 01 110 | DIAMETRO INTERNO CM.25,APER.180° | ml | € 9,75 | Lit 18.870 |
| 08.P01.D 01 115 | DIAMETRO INTERNO CM.30,APER.180° | ml | € 12,91 | Lit 24.990 |
| 08.P01.D 01 120 | DIAMETRO INTERNO CM.35,APER.180° | ml | € 16,59 | Lit 32.130 |
| 08.P01.D 01 125 | DIAMETRO INTERNO CM.40,APER.180° | ml | € 19,18 | Lit 37.128 |
| 08.P01.D 01 130 | DIAMETRO INTERNO CM.45,APER.180° | ml | € 23,49 | Lit 45.492 |
| 08.P01.D 01 135 | DIAMETRO INTERNO CM.50,APER.180° | ml | € 31,77 | Lit 61.506 |
| 08.P01.D 01 140 | DIAMETRO INTERNO CM.60,APER.180° | ml | € 43,83 | Lit 84.864 |
| 08.P01.D 01 145 | DIAMETRO INTERNO CM.70,APER.180° | ml | € 52,68 | Lit 102.000 |
|  | MATTONELLE IN GRES DIMENSIONI CM. 20X10X1,5 (ROSSO) |  |  |  |
| 08.P01.D 02 005 | DIMENSIONI CM. 20X10X1,5 (ROSSO) | mq | € 9,75 | Lit 18.870 |
|  | MATTONELLE IN GRES CERAMICO PER FOGNATURE |  |  |  |
| 08.P01.D 03 005 | DIMENSIONI CM.24X12X1,7 SPESS.MIN. CM. 1,5 | mq | € 11,59 | Lit 22.440 |
| 08.P01.D 04 005 | PIASTRELLE IN GRES,DI COLORE ROSSO DELLO SPESSORE DI MM. 9-10 DIMENSIONI CM. 7.5X15-A SUPERFICIE LISCIA | mq | € 6,58 | Lit 12.750 |
|  | TUBI IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992. CON "CS" VIENE INDICATO IL CARICO DI SCHIACCIAMENTO ESPRESSO IN CHILO -NEWTON AL METRO |  |  |  |
| 08.P01.D 05 005 | DIAM. INTERNO CM. 10 "CS"34 KN/M, L. 1,00 M. | ml | € 13,38 | Lit 25.908 |
| 08.P01.D 05 010 | DIAM. INTERNO CM. 12,5 "CS"34 KN/M, L. 1,00 M. | ml | € 13,85 | Lit 26.826 |
| 08.P01.D 05 015 | DIAM. INTERNO CM. 15 "CS"34 KN/M, L. 1,00 M. | ml | € 14,43 | Lit 27.948 |
| 08.P01.D 05 020 | DIAM. INTERNO CM. 15 "CS"40 KN/M, L. 1,00 M. | ml | € 16,59 | Lit 32.130 |
| 08.P01.D 05 025 | DIAM. INTERNO CM. 20 "CS"32 KN/M, L. 1,00 M. | ml | € 18,7 | Lit 36.210 |
| 08.P01.D 05 030 | DIAM. INTERNO CM. 10 "CS"34 KN/M, L. 1,25 M. | ml | € 13,38 | Lit 25.908 |
| 08.P01.D 05 035 | DIAM. INTERNO CM. 12,5 "CS"34 KN/M, L. 1,25 M. | ml | € 13,85 | Lit 26.826 |
| 08.P01.D 05 040 | DIAM. INTERNO CM. 15 "CS"34 KN/M, L. 1,25 M. | ml | € 14,43 | Lit 27.948 |
| 08.P01.D 05 045 | DIAM. INTERNO CM. 15 "CS"34 KN/M, L. 1,50 M. | ml | € 14,43 | Lit 27.948 |
| 08.P01.D 05 050 | DIAM. INTERNO CM. 15 "CS"40 KN/M, L. 1,50 M. | ml | € 16,07 | Lit 31.110 |
| 08.P01.D 05 055 | DIAM. INTERNO CM. 20 "CS"32 KN/M, L. 1,50 M. | ml | € 18,17 | Lit 35.190 |
| 08.P01.D 05 060 | DIAM. INTERNO CM. 25 "CS"40 KN/M, L. 1,50 M. | ml | € 23,92 | Lit 46.308 |
| 08.P01.D 05 065 | DIAM. INTERNO CM. 25 "CS"60 KN/M, L. 1,50 M. | ml | € 25,97 | Lit 50.286 |
| 08.P01.D 05 070 | DIAM. INTERNO CM. 30 "CS"48 KN/M, L. 1,50 M. | ml | € 31,5 | Lit 60.996 |
| 08.P01.D 05 075 | DIAM. INTERNO CM. 60 "CS"57 KN/M, L. 1,50 M. | ml | € 98,51 | Lit 190.740 |
| 08.P01.D 05 080 | DIAM. INTERNO CM. 70 "CS"60 KN/M, L. 1,50 M. | ml | € 140,02 | Lit 271.116 |
| 08.P01.D 05 085 | DIAM. INTERNO CM. 80 "CS"60 KN/M, L. 1,50 M. | ml | € 195,49 | Lit 378.522 |
| 08.P01.D 05 090 | DIAM. INTERNO CM. 20 "CS"32 KN/M, L. 2,00 M. | ml | € 18,17 | Lit 35.190 |
| 08.P01.D 05 095 | DIAM. INTERNO CM. 20 "CS"48 KN/M, L. 2,00 M. | ml | € 20,39 | Lit 39.474 |
| 08.P01.D 05 100 | DIAM. INTERNO CM. 25 "CS"40 KN/M, L. 2,00 M. | ml | € 23,92 | Lit 46.308 |
| 08.P01.D 05 105 | DIAM. INTERNO CM. 25 "CS"60 KN/M, L. 2,00 M. | ml | € 25,97 | Lit 50.286 |
| 08.P01.D 05 110 | DIAM. INTERNO CM. 30 "CS"48 KN/M, L. 2,00 M. | ml | € 31,5 | Lit 60.996 |
| 08.P01.D 05 115 | DIAM. INTERNO CM. 30 "CS"72 KN/M, L. 2,00 M. | ml | € 34,4 | Lit 66.606 |
| 08.P01.D 05 120 | DIAM. INTERNO CM. 35 "CS"42 KN/M, L. 2,00 M. | ml | € 38,4 | Lit 74.358 |
| 08.P01.D 05 125 | DIAM. INTERNO CM. 35 "CS"56 KN/M, L. 2,00 M. | ml | € 41,93 | Lit 81.192 |
| 08.P01.D 05 130 | DIAM. INTERNO CM. 40 "CS"48 KN/M, L. 2,00 M. | ml | € 47,41 | Lit 91.800 |
| 08.P01.D 05 135 | DIAM. INTERNO CM. 40 "CS"64 KN/M, L. 2,00 M. | ml | € 51,41 | Lit 99.552 |
| 08.P01.D 05 140 | DIAM. INTERNO CM. 50 "CS"60 KN/M, L. 2,00 M. | ml | € 71,12 | Lit 137.700 |
| 08.P01.D 05 145 | DIAM. INTERNO CM. 60 "CS"57 KN/M, L. 2,00 M. | ml | € 98,51 | Lit 190.740 |
|  | CURVE SEMPLICI IN GRES CERAMICO A 15°-30°-45° CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNIEN 295/92 |  |  |  |
| 08.P01.D 06 005 | DIAMETRO INTERNO CM.10,FN 34 | cad | € 17,7 | Lit 34.272 |
| 08.P01.D 06 010 | DIAMETRO INTERNO CM.12,5, FN 34 | cad | € 19,81 | Lit 38.352 |
| 08.P01.D 06 015 | DIAMETRO INTERNO CM.15, FN 34 | cad | € 23,92 | Lit 46.308 |
| 08.P01.D 06 020 | DIAMETRO INTERNO CM.15, FN 40 | cad | € 24,23 | Lit 46.920 |
| 08.P01.D 06 025 | DIAMETRO INTERNO CM.20, FN 32 | cad | € 28,97 | Lit 56.100 |
| 08.P01.D 06 030 | DIAMETRO INTERNO CM.20, FN 48 | cad | € 31,84 | Lit 61.659 |
| 08.P01.D 06 035 | DIAMETRO INTERNO CM.25, FN 40 | cad | € 48,62 | Lit 94.146 |
| 08.P01.D 06 040 | DIAMETRO INTERNO CM.25, FN 60 | cad | € 53,47 | Lit 103.530 |
| 08.P01.D 06 045 | DIAMETRO INTERNO CM. 30, FN 48 | cad | € 68,27 | Lit 132.192 |
| 08.P01.D 06 050 | DIAMETRO INTERNO CM. 30, FN 72 | cad | € 75,07 | Lit 145.350 |
| 08.P01.D 06 055 | DIAMETRO INTERNO CM.35, FN 42 | cad | € 89,18 | Lit 172.686 |
| 08.P01.D 06 060 | DIAMETRO INTERNO CM.35, FN 56 | cad | € 98,09 | Lit 189.924 |
| 08.P01.D 06 065 | DIAMETRO INTERNO CM. 40, FN 48 | cad | € 129,38 | Lit 250.512 |
| 08.P01.D 06 070 | DIAMETRO INTERNO CM. 40, FN 64 | cad | € 142,34 | Lit 275.604 |
| 08.P01.D 06 075 | DIAMETRO INTERNO CM. 50, FN 60 | cad | € 252,75 | Lit 489.396 |
|  | CURVE SEMPLICI IN GRES CERAMICO A 90° CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNIEN 295/92 |  |  |  |
| 08.P01.D 07 005 | DIAMETRO INTERNO CM.10,FN 34 | cad | € 19,33 | Lit 37.434 |
| 08.P01.D 07 010 | DIAMETRO INTERNO CM.12,5, FN 34 | cad | € 22,55 | Lit 43.656 |
| 08.P01.D 07 015 | DIAMETRO INTERNO CM.15, FN 34 | cad | € 24,65 | Lit 47.736 |
| 08.P01.D 07 020 | DIAMETRO INTERNO CM.15, FN 40 | cad | € 25,02 | Lit 48.450 |
| 08.P01.D 07 025 | DIAMETRO INTERNO CM.20, FN 32 | cad | € 31,92 | Lit 61.812 |
| 08.P01.D 07 030 | DIAMETRO INTERNO CM.20, FN 48 | cad | € 35,08 | Lit 67.932 |
| 08.P01.D 07 035 | DIAMETRO INTERNO CM.25, FN 40 | cad | € 53,21 | Lit 103.020 |
| 08.P01.D 07 040 | DIAMETRO INTERNO CM.25, FN 60 | cad | € 58,47 | Lit 113.220 |
| 08.P01.D 07 045 | DIAMETRO INTERNO CM. 30, FN 48 | cad | € 78,33 | Lit 151.674 |
| 08.P01.D 07 050 | DIAMETRO INTERNO CM. 30, FN 72 | cad | € 86,13 | Lit 166.770 |
| 08.P01.D 07 055 | DIAMETRO INTERNO CM.35, FN 42 | cad | € 103,78 | Lit 200.940 |
| 08.P01.D 07 060 | DIAMETRO INTERNO CM.35, FN 56 | cad | € 114,15 | Lit 221.034 |
| 08.P01.D 07 065 | DIAMETRO INTERNO CM. 40, FN 48 | cad | € 149,87 | Lit 290.190 |
| 08.P01.D 07 070 | DIAMETRO INTERNO CM. 40, FN 64 | cad | € 164,88 | Lit 319.260 |
|  | GIUNTI A SQUADRA IN GRES CERAMICO A BRACCIO UGUALE E MINORE CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/92 |  |  |  |
| 08.P01.D 08 005 | DIAMETRO > CM.30 < CM. 25-20-15-12 | cad | € 82,18 | Lit 159.120 |
| 08.P01.D 08 010 | DIAMETRO > CM. 40 < CM. 30-25-20-15 | cad | € 107,46 | Lit 208.080 |
| 08.P01.D 08 015 | DIAMETRO > CM.50 < CM. 30-25-20-15 | cad | € 166,46 | Lit 322.320 |
|  | GIUNTI SEMPLICI A 45° IN GRES CERAMICO A BRACCIO UGUALE E MINORE CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/92 |  |  |  |
| 08.P01.D 09 005 | DIAMETRO > CM.10 | cad | € 25,97 | Lit 50.286 |
| 08.P01.D 09 010 | DIAMETRO> CM.12,5< CM.10 | cad | € 28,55 | Lit 55.284 |
| 08.P01.D 09 015 | DIAMETRO> CM.15< CM.12,5-10 | cad | € 32,56 | Lit 63.036 |
| 08.P01.D 09 020 | DIAMETRO> CM.20< CM.15-12,5-10 | cad | € 45,78 | Lit 88.638 |
| 08.P01.D 09 025 | DIAMETRO> CM.25< CM.20-15-12,5 | cad | € 68,38 | Lit 132.396 |
| 08.P01.D 09 030 | DIAMETRO > CM.30< CM.25-20-15-12,5 | cad | € 89,55 | Lit 173.400 |
| 08.P01.D 09 035 | DIAMETRO > CM.40< CM.30-25-20-15 | cad | € 116,42 | Lit 225.420 |
| 08.P01.D 09 040 | DIAMETRO > CM.50< CM.30-25-20-15 | cad | € 180,16 | Lit 348.840 |
| 08.P01.D 09 045 | DIAMETRO > CM. 60< CM. 30-25-20-15 | cad | € 231,79 | Lit 448.800 |
|  | INNESTI PER POZZETTI IN GRES CERAMICO CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295 |  |  |  |
| 08.P01.D 10 005 | DIAMETRO 150, FN 34 | cad | € 10,59 | Lit 20.502 |
| 08.P01.D 10 010 | DIAMETRO 150, FN 40 | cad | € 15,12 | Lit 29.274 |
| 08.P01.D 10 015 | DIAMETRO 200, FN 32 | cad | € 17,23 | Lit 33.354 |
| 08.P01.D 10 020 | DIAMETRO 200, FN 48 | cad | € 18,91 | Lit 36.618 |
| 08.P01.D 10 025 | DIAMETRO 250, FN 40 | cad | € 21,6 | Lit 41.820 |
| 08.P01.D 10 030 | DIAMETRO 250, FN 60 | cad | € 23,71 | Lit 45.900 |
| 08.P01.D 10 035 | DIAMETRO 300, FN 48 | cad | € 26,18 | Lit 50.694 |
| 08.P01.D 10 040 | DIAMETRO 300, FN 72 | cad | € 28,76 | Lit 55.692 |
| 08.P01.D 10 045 | DIAMETRO 350, FN 42 | cad | € 30,4 | Lit 58.854 |
| 08.P01.D 10 050 | DIAMETRO 350, FN 56 | cad | € 33,45 | Lit 64.770 |
| 08.P01.D 10 055 | DIAMETRO 400, FN 48 | cad | € 40,4 | Lit 78.234 |
| 08.P01.D 10 060 | DIAMETRO 400, FN 64 | cad | € 44,46 | Lit 86.088 |
| 08.P01.D 10 065 | DIAMETRO 500, FN 60 | cad | € 53,21 | Lit 103.020 |
| 08.P01.D 10 070 | DIAMETRO 600, FN 57 | cad | € 72,75 | Lit 140.862 |
|  | ELEMENTI CONICI DIRITTI IN GRES CERAMICO CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992 |  |  |  |
| 08.P01.D 11 005 | DIAMETRO 125, FN 34 | cad | € 16,07 | Lit 31.110 |
| 08.P01.D 11 010 | DIAMETRO 150, FN 34 | cad | € 17,91 | Lit 34.680 |
| 08.P01.D 11 015 | DIAMETRO 150, FN 40 | cad | € 25,6 | Lit 49.572 |
| 08.P01.D 11 020 | DIAMETRO 200, FN 32 | cad | € 34,82 | Lit 67.422 |
| 08.P01.D 11 025 | DIAMETRO 200, FN 48 | cad | € 38,24 | Lit 74.052 |
| 08.P01.D 11 030 | DIAMETRO 250, FN 40 | cad | € 55,21 | Lit 106.896 |
| 08.P01.D 11 035 | DIAMETRO 250, FN 60 | cad | € 60,74 | Lit 117.606 |
| 08.P01.D 11 040 | DIAMETRO 300, FN 48 | cad | € 74,7 | Lit 144.636 |
| 08.P01.D 11 045 | DIAMETRO 300, FN 72 | cad | € 82,13 | Lit 159.018 |
| 08.P01.D 11 050 | DIAMETRO 350, FN 42 | cad | € 91,92 | Lit 177.990 |
| 08.P01.D 11 055 | DIAMETRO 350, FN 56 | cad | € 101,09 | Lit 195.738 |
| 08.P01.D 11 060 | DIAMETRO 400, FN 48 | cad | € 116,68 | Lit 225.930 |
| 08.P01.D 11 065 | DIAMETRO 400, FN 64 | cad | € 128,33 | Lit 248.472 |
| 08.P01.D 11 070 | DIAMETRO 500, FN 60 | cad | € 162,99 | Lit 315.588 |
|  | RIDUTTORI PER GIUNTI SEMPLICI O A SQUADRA IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/92 |  |  |  |
| 08.P01.D 12 005 | DIAMETRO > CM.12 < CM. 10 | cad | € 20,18 | Lit 39.066 |
| 08.P01.D 12 010 | DIAMETRO > CM.15 < CM. 12,5-10 | cad | € 22,55 | Lit 43.656 |
| 08.P01.D 12 015 | DIAMETRO > CM.20 < CM. 15-12,5-10 | cad | € 30,71 | Lit 59.466 |
| 08.P01.D 12 020 | DIAMETRO > CM.25 < CM. 20-15-12,5 | cad | € 48,68 | Lit 94.248 |
| 08.P01.D 12 025 | DIAMETRO > CM.30 < CM. 25-20-15-12,5 | cad | € 65,85 | Lit 127.500 |
| 08.P01.D 12 030 | DIAMETRO > CM.35 < CM. 25-20-15 | cad | € 80,76 | Lit 156.366 |
| 08.P01.D 12 035 | DIAMETRO > CM.40< CM.30-25-20-15 | cad | € 102,72 | Lit 198.900 |
| 08.P01.D 12 040 | DIAMETRO > CM. 50< CM.30-25-20-15 | cad | € 143,81 | Lit 278.460 |
|  | ISPEZIONI IN GRES CERAMICO MUNITE DI TAPPO DI CHIUSURA E SERRATAPPO, CON GIUNZIONE POLIURETANICA CONFORMI ALLE NORME UNI - EN 295/92 |  |  |  |
| 08.P01.D 13 005 | DIAMETRO INTERNO CM. 10 | cad | € 28,18 | Lit 54.570 |
| 08.P01.D 13 010 | DIAMETRO INTERNO CM. 12,5 | cad | € 30,82 | Lit 59.670 |
| 08.P01.D 13 015 | DIAMETRO INTERNO CM. 15 | cad | € 35,4 | Lit 68.544 |
| 08.P01.D 13 020 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 | cad | € 47,78 | Lit 92.514 |
| 08.P01.D 13 025 | DIAMETRO INTERNO CM. 25 | cad | € 63,74 | Lit 123.420 |
| 08.P01.D 13 030 | DIAMETRO INTERNO CM. 30 | cad | € 82,71 | Lit 160.140 |
| 08.P01.D 13 035 | DIAMETRO INTERNO CM. 35 | cad | € 103,25 | Lit 199.920 |
| 08.P01.D 13 040 | DIAMETRO INTERNO CM. 40 | cad | € 106,94 | Lit 207.060 |
|  | SIFONI ORIZZONTALI ( TIPO FIRENZE) IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA O, IN GOMMA, CONFORMI ALLE NORME UNI - EN 295/1992 |  |  |  |
| 08.P01.D 14 005 | DIAMETRO INTERNO CM. 10 (GIUNTO INGOMMA) | cad | € 55,84 | Lit 108.120 |
| 08.P01.D 14 010 | DIAMETRO INTERNO CM 12,5 (GIUNTO IN GOMMA) | cad | € 56,89 | Lit 110.160 |
| 08.P01.D 14 015 | DIAMETRO INTERNO CM. 15 (GIUNTO IN GOMMA) | cad | € 64,85 | Lit 125.562 |
| 08.P01.D 14 020 | DIAMETRO INTERNO CM. 15 | cad | € 84,87 | Lit 164.322 |
| 08.P01.D 14 025 | DIAMETRO INTERNO CM. 20, KN 160 | cad | € 131,22 | Lit 254.082 |
| 08.P01.D 14 030 | DIAMETRO INTERNO CM. 20, KN 240 | cad | € 140,13 | Lit 271.320 |
| 08.P01.D 14 035 | DIAMETRO INTERNO CM. 25, KN 160 | cad | € 182,74 | Lit 353.838 |
| 08.P01.D 14 040 | DIAMETRO INTERNO CM. 25, KN 240 | cad | € 207,03 | Lit 400.860 |
| 08.P01.D 14 045 | DIAMETRO INTERNO CM. 30, KN 160 | cad | € 276,83 | Lit 536.010 |
| 08.P01.D 14 050 | DIAMETRO INTERNO CM. 30, KN 240 | cad | € 304,48 | Lit 589.560 |
|  | SIFONI ROVESCI ( TIPO MORTARA) IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA O, IN GOMMA, CONFORMI ALLE NORME UNI - EN 295/1992 |  |  |  |
| 08.P01.D 15 005 | DIAMETRO INTERNO CM. 10 , APERTO | cad | € 23,44 | Lit 45.390 |
| 08.P01.D 15 010 | DIAMETRO INTERNO CM. 12,5 , APERTO | cad | € 25,76 | Lit 49.878 |
| 08.P01.D 15 015 | DIAMETRO INTERNO CM. 15 , APERTO | cad | € 43,25 | Lit 83.742 |
| 08.P01.D 15 020 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 , APERTO (KN/MQ 160) | cad | € 72,33 | Lit 140.046 |
| 08.P01.D 15 025 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 , APERTO (KN/MQ 240) | cad | € 79,54 | Lit 154.020 |
| 08.P01.D 15 030 | DIAMETRO INTERNO CM. 10 , CHIUSO | cad | € 25,18 | Lit 48.756 |
| 08.P01.D 15 035 | DIAMETRO INTERNO CM. 12,5 , CHIUSO | cad | € 28,08 | Lit 54.366 |
| 08.P01.D 15 040 | DIAMETRO INTERNO CM. 15 , CHIUSO | cad | € 45,73 | Lit 88.536 |
| 08.P01.D 15 045 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 , CHIUSO (KN/MQ 160) | cad | € 83,23 | Lit 161.160 |
| 08.P01.D 15 050 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 , CHIUSO (KN/MQ 240) | cad | € 91,56 | Lit 177.276 |
|  | SIFONI VERTICALI ( TIPO TORINO) IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA O, IN GOMMA, CONFORMI ALLE NORME UNI - EN 295/1992 |  |  |  |
| 08.P01.D 16 005 | DIAMETRO INTERNO CM. 10 | cad | € 65,85 | Lit 127.500 |
| 08.P01.D 16 010 | DIAMETRO INTERNO CM. 12,5 | cad | € 71,12 | Lit 137.700 |
| 08.P01.D 16 015 | DIAMETRO INTERNO CM. 15 | cad | € 76,38 | Lit 147.900 |
| 08.P01.D 16 020 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 | cad | € 106,41 | Lit 206.040 |
|  | RACCORDI PER POZZETTI MASCHIO/FEMMINA IN GRES CERAMICO CONFORMI ALLE NORME UNI - EN 295/1992; LUNGHEZZA 0,75 M. |  |  |  |
| 08.P01.D 17 005 | DIAMETRO 20, FN 32 | cad | € 33,03 | Lit 63.954 |
| 08.P01.D 17 010 | DIAMETRO 20, FN 48 | cad | € 36,24 | Lit 70.176 |
| 08.P01.D 17 015 | DIAMETRO 25, FN 40 | cad | € 38,72 | Lit 74.970 |
| 08.P01.D 17 020 | DIAMETRO 25, FN 60 | cad | € 42,51 | Lit 82.314 |
| 08.P01.D 17 025 | DIAMETRO 30, FN 48 | cad | € 51,78 | Lit 100.266 |
| 08.P01.D 17 030 | DIAMETRO 30, FN 72 | cad | € 57 | Lit 110.364 |
| 08.P01.D 17 035 | DIAMETRO 35, FN 42 | cad | € 66,43 | Lit 128.622 |
| 08.P01.D 17 040 | DIAMETRO 35, FN 56 | cad | € 73,22 | Lit 141.780 |
| 08.P01.D 17 045 | DIAMETRO 40, FN 48 | cad | € 77,33 | Lit 149.736 |
| 08.P01.D 17 050 | DIAMETRO 40, FN 64 | cad | € 84,97 | Lit 164.526 |
| 08.P01.D 17 055 | DIAMETRO 50, FN 60 | cad | € 111,47 | Lit 215.832 |
| 08.P01.D 17 060 | DIAMETRO 60, FN 57 | cad | € 140,13 | Lit 271.320 |
| 08.P01.D 17 065 | DIAMETRO 70, FN 60 | cad | € 204,34 | Lit 395.658 |
| 08.P01.D 17 070 | DIAMETRO 80, FN 60 | cad | € 273,45 | Lit 529.482 |
|  | TUBAZIONI IN GRES CERAMICO CON FINESTRA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992, LUNGHEZZA 1,50 M. |  |  |  |
| 08.P01.D 18 005 | DIAMETRO 20, FN 32 | cad | € 44,78 | Lit 86.700 |
| 08.P01.D 18 010 | DIAMETRO 20, FN 48 | cad | € 49,36 | Lit 95.574 |
| 08.P01.D 18 015 | DIAMETRO 25, FN 40 | cad | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 08.P01.D 18 020 | DIAMETRO 25, FN 60 | cad | € 57,89 | Lit 112.098 |
| 08.P01.D 18 025 | DIAMETRO 30, FN 48 | cad | € 64,53 | Lit 124.950 |
| 08.P01.D 18 030 | DIAMETRO 30, FN 72 | cad | € 70,85 | Lit 137.190 |
| 08.P01.D 18 035 | DIAMETRO 35, FN 42 | cad | € 74,22 | Lit 143.718 |
| 08.P01.D 18 040 | DIAMETRO 35, FN 56 | cad | € 81,6 | Lit 157.998 |
| 08.P01.D 18 045 | DIAMETRO 40, FN 48 | cad | € 93,82 | Lit 181.662 |
| 08.P01.D 18 050 | DIAMETRO 40, FN 64 | cad | € 103,25 | Lit 199.920 |
| 08.P01.D 18 055 | DIAMETRO 50, FN 60 | cad | € 128,69 | Lit 249.186 |
| 08.P01.D 18 060 | DIAMETRO 60, FN 57 | cad | € 162,78 | Lit 315.180 |
| 08.P01.D 18 065 | DIAMETRO 70, FN 60 | cad | € 208,03 | Lit 402.798 |
| 08.P01.D 18 070 | DIAMETRO 80, FN 60 | cad | € 274,61 | Lit 531.726 |
|  | TUBAZIONI IN GRES CERAMICO CON FINESTRA CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992, LUNGHEZZA 2,00 M. |  |  |  |
| 08.P01.D 19 005 | DIAMETRO 20, FN 32 | cad | € 38,82 | Lit 75.174 |
| 08.P01.D 19 010 | DIAMETRO 20, FN 48 | cad | € 42,78 | Lit 82.824 |
| 08.P01.D 19 015 | DIAMETRO 25, FN 40 | cad | € 45,3 | Lit 87.720 |
| 08.P01.D 19 020 | DIAMETRO 25, FN 60 | cad | € 49,89 | Lit 96.594 |
| 08.P01.D 19 025 | DIAMETRO 30, FN 48 | cad | € 57,53 | Lit 111.384 |
| 08.P01.D 19 030 | DIAMETRO 30, FN 72 | cad | € 63,32 | Lit 122.604 |
| 08.P01.D 19 035 | DIAMETRO 35, FN 42 | cad | € 65,69 | Lit 127.194 |
| 08.P01.D 19 040 | DIAMETRO 35, FN 56 | cad | € 72,22 | Lit 139.842 |
| 08.P01.D 19 045 | DIAMETRO 40, FN 48 | cad | € 83,6 | Lit 161.874 |
| 08.P01.D 19 050 | DIAMETRO 40, FN 64 | cad | € 91,98 | Lit 178.092 |
| 08.P01.D 19 055 | DIAMETRO 50, FN 60 | cad | € 115,26 | Lit 223.176 |
| 08.P01.D 19 060 | DIAMETRO 60, FN 57 | cad | € 144,44 | Lit 279.684 |
|  | MATERIALI POLIMERICI |  |  |  |
| 08.P01.E 01 005 | COLLANTE PER P.V.C. | KG | € 24,76 | Lit 47.940 |
| 08.P01.E 02 005 | DETERGENTE PER P.V.C. | LT | € 13,7 | Lit 26.520 |
| 08.P01.E 03 005 | TEFLON IN NASTRI PER GUARNIZIONI | cad | € 0,42 | Lit 816 |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 + F.A. 178, LUNGHEZZA ML. 1 |  |  |  |
| 08.P01.E 04 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | ml | € 2,05 | Lit 3.978 |
| 08.P01.E 04 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | ml | € 2,48 | Lit 4.794 |
| 08.P01.E 04 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | ml | € 3,16 | Lit 6.120 |
| 08.P01.E 04 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | ml | € 3,69 | Lit 7.140 |
| 08.P01.E 04 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | ml | € 4,64 | Lit 8.976 |
| 08.P01.E 04 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | ml | € 5,64 | Lit 10.914 |
| 08.P01.E 04 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | ml | € 6,85 | Lit 13.260 |
| 08.P01.E 04 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | ml | € 10,75 | Lit 20.808 |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 + F.A. 178, LUNGHEZZA ML. 2 |  |  |  |
| 08.P01.E 05 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 3,85 | Lit 7.446 |
| 08.P01.E 05 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 4,69 | Lit 9.078 |
| 08.P01.E 05 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 6,11 | Lit 11.832 |
| 08.P01.E 05 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 7,01 | Lit 13.566 |
| 08.P01.E 05 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 8,9 | Lit 17.238 |
| 08.P01.E 05 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 10,69 | Lit 20.706 |
| 08.P01.E 05 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 13,06 | Lit 25.296 |
| 08.P01.E 05 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 20,65 | Lit 39.984 |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 + F.A. 178, LUNGHEZZA ML. 3 |  |  |  |
| 08.P01.E 06 005 | DIAMETRO ESTERNO CM. 5 | cad | € 5,43 | Lit 10.506 |
| 08.P01.E 06 010 | DIAMETRO ESTERNO CM. 6,3 | cad | € 6,58 | Lit 12.750 |
| 08.P01.E 06 015 | DIAMETRO ESTERNO CM. 8 | cad | € 8,48 | Lit 16.422 |
| 08.P01.E 06 020 | DIAMETRO ESTERNO CM. 10 | cad | € 9,8 | Lit 18.972 |
| 08.P01.E 06 025 | DIAMETRO ESTERNO CM. 12,5 | cad | € 12,12 | Lit 23.460 |
| 08.P01.E 06 030 | DIAMETRO ESTERNO CM. 14 | cad | € 15,01 | Lit 29.070 |
| 08.P01.E 06 035 | DIAMETRO ESTERNO CM. 16 | cad | € 18,38 | Lit 35.598 |
| 08.P01.E 06 040 | DIAMETRO ESTERNO CM. 20 | cad | € 28,87 | Lit 55.896 |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303/1 - SERIE SN 4 KN/MQ CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.6 |  |  |  |
| 08.P01.E 07 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.11 | ml | € 2,48 | Lit 4.794 |
| 08.P01.E 07 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | ml | € 2,84 | Lit 5.508 |
| 08.P01.E 07 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | ml | € 4,11 | Lit 7.956 |
| 08.P01.E 07 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | ml | € 6,43 | Lit 12.444 |
| 08.P01.E 07 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | ml | € 10,9 | Lit 21.114 |
| 08.P01.E 07 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 | ml | € 17,28 | Lit 33.456 |
| 08.P01.E 07 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.40 | ml | € 27,97 | Lit 54.162 |
| 08.P01.E 07 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.50 | ml | € 45,51 | Lit 88.128 |
| 08.P01.E 07 045 | DIAMETRO ESTERNO CM.63 | ml | € 72,59 | Lit 140.556 |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303/1 - SERIE SN 4 KN/MQ CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA INFERIORE A ML.6 |  |  |  |
| 08.P01.E 08 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | ml | € 4,58 | Lit 8.874 |
| 08.P01.E 08 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | ml | € 7,11 | Lit 13.770 |
| 08.P01.E 08 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | ml | € 12,01 | Lit 23.256 |
| 08.P01.E 08 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 | ml | € 19,02 | Lit 36.822 |
| 08.P01.E 08 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.40 | ml | € 30,76 | Lit 59.568 |
| 08.P01.E 08 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.50 | ml | € 54,58 | Lit 105.672 |
| 08.P01.E 08 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.63 | ml | € 87,13 | Lit 168.708 |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303/2 - SERIE SN 2 KN/MQ CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA INFERIORE A ML. 6 |  |  |  |
| 08.P01.E 09 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | ml | € 4,27 | Lit 8.262 |
| 08.P01.E 09 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | ml | € 6,43 | Lit 12.444 |
| 08.P01.E 09 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | ml | € 10,11 | Lit 19.584 |
| 08.P01.E 09 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 | ml | € 16,8 | Lit 32.538 |
| 08.P01.E 09 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.40 | ml | € 25,81 | Lit 49.980 |
| 08.P01.E 09 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.50 | ml | € 47,73 | Lit 92.412 |
| 08.P01.E 09 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.63 | ml | € 91,13 | Lit 176.460 |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303/2 - SERIE SN 2 KN/MQ CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.6 |  |  |  |
| 08.P01.E 10 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | ml | € 3,74 | Lit 7.242 |
| 08.P01.E 10 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | ml | € 5,58 | Lit 10.812 |
| 08.P01.E 10 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | ml | € 8,8 | Lit 17.034 |
| 08.P01.E 10 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 | ml | € 14,07 | Lit 27.234 |
| 08.P01.E 10 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.40 | ml | € 22,44 | Lit 43.452 |
| 08.P01.E 10 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.50 | ml | € 36,72 | Lit 71.094 |
| 08.P01.E 10 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.60 | ml | € 70,12 | Lit 135.762 |
|  | CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 |  |  |  |
| 08.P01.E 11 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 0,95 | Lit 1.836 |
| 08.P01.E 11 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 1,11 | Lit 2.142 |
| 08.P01.E 11 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 1,32 | Lit 2.550 |
| 08.P01.E 11 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 1,84 | Lit 3.570 |
| 08.P01.E 11 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 2,84 | Lit 5.508 |
| 08.P01.E 11 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 3,85 | Lit 7.446 |
| 08.P01.E 11 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 5,48 | Lit 10.608 |
| 08.P01.E 11 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 9,22 | Lit 17.850 |
|  | CURVE A 15 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85 |  |  |  |
| 08.P01.E 12 005 | DIAMETRO ESTERNO CM. 11 | cad | € 2,05 | Lit 3.978 |
| 08.P01.E 12 010 | DIAMETRO ESTERNO CM. 12.5 | cad | € 2,74 | Lit 5.304 |
| 08.P01.E 12 015 | DIAMETRO ESTERNO CM. 16 | cad | € 5,16 | Lit 9.996 |
| 08.P01.E 12 020 | DIAMETRO ESTERNO CM. 20 | cad | € 9,22 | Lit 17.850 |
| 08.P01.E 12 025 | DIAMETRO ESTERNO CM. 25 | cad | € 29,18 | Lit 56.508 |
| 08.P01.E 12 030 | DIAMETRO ESTERNO CM. 31.5 | cad | € 57,42 | Lit 111.180 |
| 08.P01.E 12 035 | DIAMETRO ESTERNO CM. 40 | cad | € 132,01 | Lit 255.612 |
| 08.P01.E 12 040 | DIAMETRO ESTERNO CM. 50 | cad | € 165,94 | Lit 321.300 |
|  | CURVE A 30 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85 |  |  |  |
| 08.P01.E 13 005 | DIAMETRO ESTERNO CM. 11 | cad | € 2,05 | Lit 3.978 |
| 08.P01.E 13 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 2,74 | Lit 5.304 |
| 08.P01.E 13 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 5,16 | Lit 9.996 |
| 08.P01.E 13 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 9,22 | Lit 17.850 |
| 08.P01.E 13 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | cad | € 29,18 | Lit 56.508 |
| 08.P01.E 13 030 | DIAMETRO ESTERNO CM 31.5 | cad | € 57,42 | Lit 111.180 |
| 08.P01.E 13 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.40 | cad | € 132,01 | Lit 255.612 |
| 08.P01.E 13 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.50 | cad | € 165,94 | Lit 321.300 |
|  | CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85 |  |  |  |
| 08.P01.E 14 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.11 | cad | € 2,05 | Lit 3.978 |
| 08.P01.E 14 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 2,74 | Lit 5.304 |
| 08.P01.E 14 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 5,16 | Lit 9.996 |
| 08.P01.E 14 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 9,22 | Lit 17.850 |
| 08.P01.E 14 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | cad | € 35,29 | Lit 68.340 |
| 08.P01.E 14 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 | cad | € 65,32 | Lit 126.480 |
| 08.P01.E 14 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.40 | cad | € 134,33 | Lit 260.100 |
| 08.P01.E 14 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.50 | cad | € 177,53 | Lit 343.740 |
|  | CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 |  |  |  |
| 08.P01.E 15 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 1,11 | Lit 2.142 |
| 08.P01.E 15 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 1,32 | Lit 2.550 |
| 08.P01.E 15 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 1,74 | Lit 3.366 |
| 08.P01.E 15 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 2,16 | Lit 4.182 |
| 08.P01.E 15 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 3,27 | Lit 6.324 |
| 08.P01.E 15 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 4,64 | Lit 8.976 |
| 08.P01.E 15 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 6,48 | Lit 12.546 |
| 08.P01.E 15 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 11,27 | Lit 21.828 |
|  | CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85 |  |  |  |
| 08.P01.E 16 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.11 | cad | € 2,84 | Lit 5.508 |
| 08.P01.E 16 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 3,21 | Lit 6.222 |
| 08.P01.E 16 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 6,22 | Lit 12.036 |
| 08.P01.E 16 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 10,9 | Lit 21.114 |
| 08.P01.E 16 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | cad | € 37,4 | Lit 72.420 |
| 08.P01.E 16 030 | DIAMETRO ESTERNO CM 31.5 | cad | € 70,12 | Lit 135.762 |
| 08.P01.E 16 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.40 | cad | € 189,54 | Lit 366.996 |
| 08.P01.E 16 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.50 | cad | € 297,84 | Lit 576.708 |
|  | BRAGHE SEMPLICI A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 |  |  |  |
| 08.P01.E 17 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.5 | cad | € 1,63 | Lit 3.162 |
| 08.P01.E 17 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 1,79 | Lit 3.468 |
| 08.P01.E 17 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 2,9 | Lit 5.610 |
| 08.P01.E 17 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 3,85 | Lit 7.446 |
| 08.P01.E 17 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 5,48 | Lit 10.608 |
| 08.P01.E 17 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 7,32 | Lit 14.178 |
| 08.P01.E 17 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 10,11 | Lit 19.584 |
| 08.P01.E 17 040 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 19,54 | Lit 37.842 |
|  | BRAGHE SEMPLICI E RIDOTTE A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85 |  |  |  |
| 08.P01.E 18 005 | DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.11 | cad | € 4,9 | Lit 9.486 |
| 08.P01.E 18 010 | DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.12,5 | cad | € 5,37 | Lit 10.404 |
| 08.P01.E 18 015 | DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.16 | cad | € 9,69 | Lit 18.768 |
| 08.P01.E 18 020 | DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.20 | cad | € 18,86 | Lit 36.516 |
| 08.P01.E 18 025 | DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.25 | cad | € 55,84 | Lit 108.120 |
| 08.P01.E 18 030 | DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.31,5 | cad | € 107,73 | Lit 208.590 |
| 08.P01.E 18 035 | DIAMETRO MAGGIORE ESTERNO CM.40 | cad | € 192,49 | Lit 372.708 |
|  | ISPEZIONI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85, MUNITE DI TAPPO DI CHIUSURA |  |  |  |
| 08.P01.E 19 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.11 | cad | € 8,48 | Lit 16.422 |
| 08.P01.E 19 010 | DIAMETRO ESTERNO CM 12.5 | cad | € 10,27 | Lit 19.890 |
| 08.P01.E 19 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 23,13 | Lit 44.778 |
| 08.P01.E 19 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 34,08 | Lit 65.994 |
| 08.P01.E 19 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | cad | € 55,94 | Lit 108.324 |
| 08.P01.E 19 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 | cad | € 77,44 | Lit 149.940 |
|  | SIFONI TIPO FIRENZE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE, TIPO 303 CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85 |  |  |  |
| 08.P01.E 20 005 | DIAMETRO ESTERNO CM. 11 | cad | € 23,55 | Lit 45.594 |
| 08.P01.E 20 010 | DIAMETRO ESTERNO CM. 12.5 | cad | € 26,66 | Lit 51.612 |
| 08.P01.E 20 015 | DIAMETRO ESTERNO CM. 16 | cad | € 40,77 | Lit 78.948 |
| 08.P01.E 20 020 | DIAMETRO ESTERNO CM. 20 | cad | € 58,47 | Lit 113.220 |
|  | BRAGHE DOPPIE A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO TIPO 302, CONFORME ALLE NORME UNI 7443/85 |  |  |  |
| 08.P01.E 21 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 7,9 | Lit 15.300 |
| 08.P01.E 21 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 10,06 | Lit 19.482 |
| 08.P01.E 21 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 14,86 | Lit 28.764 |
| 08.P01.E 21 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 18,38 | Lit 35.598 |
| 08.P01.E 21 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 36,98 | Lit 71.604 |
| 08.P01.E 21 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 51,78 | Lit 100.266 |
|  | RACCORDI CON ISPEZIONE E TAPPO, IN PVC RIGIDO TIPO 302 CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 |  |  |  |
| 08.P01.E 22 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.6,3 | cad | € 5,58 | Lit 10.812 |
| 08.P01.E 22 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.8 | cad | € 6,01 | Lit 11.628 |
| 08.P01.E 22 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.10 | cad | € 7,74 | Lit 14.994 |
| 08.P01.E 22 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 11,06 | Lit 21.420 |
| 08.P01.E 22 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.14 | cad | € 12,64 | Lit 24.480 |
| 08.P01.E 22 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 22,13 | Lit 42.840 |
| 08.P01.E 22 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 31,71 | Lit 61.404 |
|  | AMPLIATORI E RIDUTTORI IN PVC RIGIDO TIPO 302 CONFORMI ALLE NORME UNI 7443/85 |  |  |  |
| 08.P01.E 23 005 | DIAMETRO MAGGIORE CM.6,3 | cad | € 1,36 | Lit 2.642 |
| 08.P01.E 23 010 | DIAMETRO MAGGIORE CM.8 | cad | € 1,53 | Lit 2.968 |
| 08.P01.E 23 015 | DIAMETRO MAGGIORE CM.10 | cad | € 2,32 | Lit 4.498 |
| 08.P01.E 23 020 | DIAMETRO MAGGIORE CM.12,5 | cad | € 3,17 | Lit 6.140 |
| 08.P01.E 23 025 | DIAMETRO MAGGIORE CM.14 | cad | € 4,21 | Lit 8.160 |
| 08.P01.E 23 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 5,27 | Lit 10.200 |
| 08.P01.E 23 035 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 9,53 | Lit 18.462 |
|  | INNESTI A SELLA IN PVC RIGIDO TIPO 303, CONFORMI ALLE NORME UNI 7447/85 |  |  |  |
| 08.P01.E 24 005 | DIAMETRO ESTERNO CM.12,5 | cad | € 11,96 | Lit 23.154 |
| 08.P01.E 24 010 | DIAMETRO ESTERNO CM.16 | cad | € 15,59 | Lit 30.192 |
| 08.P01.E 24 015 | DIAMETRO ESTERNO CM.20 | cad | € 18,54 | Lit 35.904 |
| 08.P01.E 24 020 | DIAMETRO ESTERNO CM.25 | cad | € 29,92 | Lit 57.936 |
| 08.P01.E 24 025 | DIAMETRO ESTERNO CM.31,5 | cad | € 45,57 | Lit 88.230 |
| 08.P01.E 24 030 | DIAMETRO ESTERNO CM.40 | cad | € 57 | Lit 110.364 |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO SN 2 KN/MQ - SDR 51 CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.6 |  |  |  |
| 08.P01.E 25 005 | DE 110 | ml | € 2,58 | Lit 4.998 |
| 08.P01.E 25 010 | DE 125 | ml | € 2,95 | Lit 5.712 |
| 08.P01.E 25 015 | DE 160 | ml | € 3,74 | Lit 7.242 |
| 08.P01.E 25 020 | DE 200 | ml | € 5,58 | Lit 10.812 |
| 08.P01.E 25 025 | DE 250 | ml | € 8,8 | Lit 17.034 |
| 08.P01.E 25 030 | DE 315 | ml | € 14,07 | Lit 27.234 |
| 08.P01.E 25 035 | DE 355 | ml | € 19,7 | Lit 38.148 |
| 08.P01.E 25 040 | DE 400 | ml | € 22,44 | Lit 43.452 |
| 08.P01.E 25 045 | DE 450 | ml | € 32,87 | Lit 63.648 |
| 08.P01.E 25 050 | DE 500 | ml | € 36,72 | Lit 71.094 |
| 08.P01.E 25 055 | DE 630 | ml | € 58,42 | Lit 113.118 |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO SN 2 KN/MQ - SDR 51 CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.3 |  |  |  |
| 08.P01.E 26 005 | DE 250 | ml | € 9,69 | Lit 18.768 |
| 08.P01.E 26 010 | DE 315 | ml | € 15,49 | Lit 29.988 |
| 08.P01.E 26 015 | DE 355 | ml | € 22,02 | Lit 42.636 |
| 08.P01.E 26 020 | DE 400 | ml | € 24,71 | Lit 47.838 |
| 08.P01.E 26 025 | DE 450 | ml | € 36,77 | Lit 71.196 |
| 08.P01.E 26 030 | DE 500 | ml | € 44,04 | Lit 85.272 |
| 08.P01.E 26 035 | DE 630 | ml | € 70,12 | Lit 135.762 |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO SN 4 KN/MQ - SDR 41 CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.6 |  |  |  |
| 08.P01.E 27 005 | DE 110 | ml | € 2,58 | Lit 4.998 |
| 08.P01.E 27 010 | DE 125 | ml | € 2,95 | Lit 5.712 |
| 08.P01.E 27 015 | DE 160 | ml | € 4,21 | Lit 8.160 |
| 08.P01.E 27 020 | DE 200 | ml | € 6,58 | Lit 12.750 |
| 08.P01.E 27 025 | DE 250 | ml | € 10,9 | Lit 21.114 |
| 08.P01.E 27 030 | DE 315 | ml | € 17,28 | Lit 33.456 |
| 08.P01.E 27 035 | DE 355 | ml | € 23,39 | Lit 45.288 |
| 08.P01.E 27 040 | DE 400 | ml | € 27,97 | Lit 54.162 |
| 08.P01.E 27 045 | DE 450 | ml | € 42,62 | Lit 82.518 |
| 08.P01.E 27 050 | DE 500 | ml | € 45,51 | Lit 88.128 |
| 08.P01.E 27 055 | DE 630 | ml | € 72,59 | Lit 140.556 |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO SN 4 KN/MQ - SDR 41 CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.3 |  |  |  |
| 08.P01.E 28 005 | DE 160 | ml | € 4,64 | Lit 8.976 |
| 08.P01.E 28 010 | DE 200 | ml | € 7,22 | Lit 13.974 |
| 08.P01.E 28 015 | DE 250 | ml | € 12,01 | Lit 23.256 |
| 08.P01.E 28 020 | DE 315 | ml | € 18,96 | Lit 36.720 |
| 08.P01.E 28 025 | DE 355 | ml | € 26,18 | Lit 50.694 |
| 08.P01.E 28 030 | DE 400 | ml | € 30,76 | Lit 59.568 |
| 08.P01.E 28 035 | DE 450 | ml | € 47,67 | Lit 92.310 |
| 08.P01.E 28 040 | DE 500 | ml | € 54,58 | Lit 105.672 |
| 08.P01.E 28 045 | DE 630 | ml | € 87,13 | Lit 168.708 |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO SN 8 KN/MQ - SDR 34 CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.6 |  |  |  |
| 08.P01.E 29 005 | DE 110 | ml | € 2,58 | Lit 4.998 |
| 08.P01.E 29 010 | DE 125 | ml | € 3,48 | Lit 6.732 |
| 08.P01.E 29 015 | DE 160 | ml | € 5,64 | Lit 10.914 |
| 08.P01.E 29 020 | DE 200 | ml | € 8,85 | Lit 17.136 |
| 08.P01.E 29 025 | DE 250 | ml | € 13,85 | Lit 26.826 |
| 08.P01.E 29 030 | DE 315 | ml | € 22,02 | Lit 42.636 |
| 08.P01.E 29 035 | DE 355 | ml | € 30,82 | Lit 59.670 |
| 08.P01.E 29 040 | DE 400 | ml | € 35,56 | Lit 68.850 |
| 08.P01.E 29 045 | DE 450 | ml | € 51,15 | Lit 99.042 |
| 08.P01.E 29 050 | DE 500 | ml | € 58,84 | Lit 113.934 |
| 08.P01.E 29 055 | DE 630 | ml | € 92,77 | Lit 179.622 |
|  | TUBI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE,TIPO SN 8 KN/MQ - SDR 34 CONFORMI ALLE NORME UNI EN 1401, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, LUNGHEZZA ML.3 |  |  |  |
| 08.P01.E 30 005 | DE 125 | ml | € 3,85 | Lit 7.446 |
| 08.P01.E 30 010 | DE 160 | ml | € 6,48 | Lit 12.546 |
| 08.P01.E 30 015 | DE 200 | ml | € 9,75 | Lit 18.870 |
| 08.P01.E 30 020 | DE 250 | ml | € 15,22 | Lit 29.478 |
| 08.P01.E 30 025 | DE 315 | ml | € 24,23 | Lit 46.920 |
| 08.P01.E 30 030 | DE 355 | ml | € 33,93 | Lit 65.688 |
| 08.P01.E 30 035 | DE 400 | ml | € 39,09 | Lit 75.684 |
| 08.P01.E 30 040 | DE 450 | ml | € 56,26 | Lit 108.936 |
| 08.P01.E 30 045 | DE 500 | ml | € 70,59 | Lit 136.680 |
| 08.P01.E 30 050 | DE 630 | ml | € 111,36 | Lit 215.628 |
|  | FORNITURA TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO, RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL pr EN 13476-1 DEL MARZO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE O AGGIORNAMENTI, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN = 4 KN/MQ, SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9969, CON PARETE INTERNA LISCIA, PRIVA DI ONDULAZIONI: |  |  |  |
| 08.P01.E 31 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | ml | € 2,53 | Lit 4.896 |
| 08.P01.E 31 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | ml | € 3,16 | Lit 6.120 |
| 08.P01.E 31 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | ml | € 4,48 | Lit 8.670 |
| 08.P01.E 31 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | ml | € 6,06 | Lit 11.730 |
| 08.P01.E 31 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | ml | € 9,53 | Lit 18.462 |
| 08.P01.E 31 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | ml | € 15,49 | Lit 29.988 |
| 08.P01.E 31 035 | DIAMETRO ESTERNO 400 | ml | € 23,07 | Lit 44.676 |
| 08.P01.E 31 040 | DIAMETRO ESTERNO 500 | ml | € 39,67 | Lit 76.806 |
| 08.P01.E 31 045 | DIAMETRO ESTERNO 630 | ml | € 60,95 | Lit 118.014 |
| 08.P01.E 31 050 | DIAMETRO ESTERNO 800 | ml | € 116,42 | Lit 225.420 |
| 08.P01.E 31 055 | DIAMETRO ESTERNO 1000 | ml | € 180,27 | Lit 349.044 |
| 08.P01.E 31 060 | DIAMETRO ESTERNO 1200 | ml | € 274,35 | Lit 531.216 |
|  | FORNITURA TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO, RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL pr EN 13476-1 DEL MARZO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE O AGGIORNAMENTI, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN = 8 KN/MQ, SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9969, CON PARETE INTERNA LISCIA, PRIVA DI ONDULAZIONI: |  |  |  |
| 08.P01.E 32 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | ml | € 3,16 | Lit 6.120 |
| 08.P01.E 32 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | ml | € 3,69 | Lit 7.140 |
| 08.P01.E 32 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | ml | € 6,27 | Lit 12.138 |
| 08.P01.E 32 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | ml | € 7,64 | Lit 14.790 |
| 08.P01.E 32 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | ml | € 12,38 | Lit 23.970 |
| 08.P01.E 32 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | ml | € 21,28 | Lit 41.208 |
| 08.P01.E 32 035 | DIAMETRO ESTERNO 400 | ml | € 29,34 | Lit 56.814 |
| 08.P01.E 32 040 | DIAMETRO ESTERNO 500 | ml | € 61,74 | Lit 119.544 |
| 08.P01.E 32 045 | DIAMETRO ESTERNO 630 | ml | € 95,35 | Lit 184.620 |
| 08.P01.E 32 050 | DIAMETRO ESTERNO 800 | ml | € 150,98 | Lit 292.332 |
| 08.P01.E 32 055 | DIAMETRO ESTERNO 1000 | ml | € 238,74 | Lit 462.264 |
| 08.P01.E 32 060 | DIAMETRO ESTERNO 1200 | ml | € 336,77 | Lit 652.086 |
|  | MANICOTTI PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 33 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | cad | € 1,63 | Lit 3.162 |
| 08.P01.E 33 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | cad | € 1,69 | Lit 3.264 |
| 08.P01.E 33 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | cad | € 1,79 | Lit 3.468 |
| 08.P01.E 33 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | cad | € 1,9 | Lit 3.672 |
| 08.P01.E 33 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | cad | € 3,95 | Lit 7.650 |
| 08.P01.E 33 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | cad | € 21,33 | Lit 41.310 |
| 08.P01.E 33 035 | DIAMETRO ESTERNO 400 | cad | € 35,56 | Lit 68.850 |
| 08.P01.E 33 040 | DIAMETRO ESTERNO 500 | cad | € 59,26 | Lit 114.750 |
| 08.P01.E 33 045 | DIAMETRO ESTERNO 630 | cad | € 70,8 | Lit 137.088 |
| 08.P01.E 33 050 | DIAMETRO ESTERNO 800 | cad | € 209,13 | Lit 404.940 |
| 08.P01.E 33 055 | DIAMETRO ESTERNO 1000 | cad | € 236,53 | Lit 457.980 |
| 08.P01.E 33 060 | DIAMETRO ESTERNO 1200 | cad | € 345,04 | Lit 668.100 |
|  | GUARNIZIONI PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 34 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | cad | € 0,6 | Lit 1.163 |
| 08.P01.E 34 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | cad | € 0,67 | Lit 1.306 |
| 08.P01.E 34 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | cad | € 0,72 | Lit 1.387 |
| 08.P01.E 34 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | cad | € 0,76 | Lit 1.469 |
| 08.P01.E 34 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | cad | € 1,69 | Lit 3.264 |
| 08.P01.E 34 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | cad | € 2,16 | Lit 4.182 |
| 08.P01.E 34 035 | DIAMETRO ESTERNO 400 | cad | € 3,58 | Lit 6.936 |
| 08.P01.E 34 040 | DIAMETRO ESTERNO 500 | cad | € 6,85 | Lit 13.260 |
| 08.P01.E 34 045 | DIAMETRO ESTERNO 630 | cad | € 14,7 | Lit 28.458 |
| 08.P01.E 34 050 | DIAMETRO ESTERNO 800 | cad | € 19,33 | Lit 37.434 |
| 08.P01.E 34 055 | DIAMETRO ESTERNO 1000 | cad | € 56 | Lit 108.426 |
| 08.P01.E 34 060 | DIAMETRO ESTERNO 1200 | cad | € 77,07 | Lit 149.226 |
|  | CURVE 60° PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 35 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | cad | € 12,01 | Lit 23.256 |
| 08.P01.E 35 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | cad | € 13,22 | Lit 25.602 |
| 08.P01.E 35 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | cad | € 18,23 | Lit 35.292 |
| 08.P01.E 35 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | cad | € 26,08 | Lit 50.490 |
| 08.P01.E 35 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | cad | € 36,51 | Lit 70.686 |
| 08.P01.E 35 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | cad | € 57,37 | Lit 111.078 |
| 08.P01.E 35 035 | DIAMETRO ESTERNO 400 | cad | € 103,25 | Lit 199.920 |
| 08.P01.E 35 040 | DIAMETRO ESTERNO 500 | cad | € 154,88 | Lit 299.880 |
| 08.P01.E 35 045 | DIAMETRO ESTERNO 630 | cad | € 349,94 | Lit 677.586 |
| 08.P01.E 35 050 | DIAMETRO ESTERNO 800 | cad | € 683,24 | Lit 1.322.940 |
| 08.P01.E 35 055 | DIAMETRO ESTERNO 1000 | cad | € 1017,75 | Lit 1.970.640 |
|  | CURVE 90° PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 36 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | cad | € 14,59 | Lit 28.254 |
| 08.P01.E 36 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | cad | € 16,07 | Lit 31.110 |
| 08.P01.E 36 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | cad | € 22,18 | Lit 42.942 |
| 08.P01.E 36 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | cad | € 30,66 | Lit 59.364 |
| 08.P01.E 36 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | cad | € 45,62 | Lit 88.332 |
| 08.P01.E 36 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | cad | € 74,33 | Lit 143.922 |
| 08.P01.E 36 035 | DIAMETRO ESTERNO 400 | cad | € 114,73 | Lit 222.156 |
| 08.P01.E 36 040 | DIAMETRO ESTERNO 500 | cad | € 164,25 | Lit 318.036 |
| 08.P01.E 36 045 | DIAMETRO ESTERNO 630 | cad | € 453,4 | Lit 877.914 |
| 08.P01.E 36 050 | DIAMETRO ESTERNO 800 | cad | € 832,32 | Lit 1.611.600 |
| 08.P01.E 36 055 | DIAMETRO ESTERNO 1000 | cad | € 1237,95 | Lit 2.397.000 |
|  | CURVE 30° PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 37 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | cad | € 7,8 | Lit 15.096 |
| 08.P01.E 37 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | cad | € 9,17 | Lit 17.748 |
| 08.P01.E 37 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | cad | € 11,75 | Lit 22.746 |
| 08.P01.E 37 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | cad | € 15,65 | Lit 30.294 |
| 08.P01.E 37 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | cad | € 20,86 | Lit 40.392 |
| 08.P01.E 37 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | cad | € 34,93 | Lit 67.626 |
| 08.P01.E 37 035 | DIAMETRO ESTERNO 400 | cad | € 58,68 | Lit 113.628 |
| 08.P01.E 37 040 | DIAMETRO ESTERNO 500 | cad | € 78,23 | Lit 151.470 |
| 08.P01.E 37 045 | DIAMETRO ESTERNO 630 | cad | € 214,24 | Lit 414.834 |
| 08.P01.E 37 050 | DIAMETRO ESTERNO 800 | cad | € 406,68 | Lit 787.440 |
| 08.P01.E 37 055 | DIAMETRO ESTERNO 1000 | cad | € 707,47 | Lit 1.369.860 |
|  | CURVE 45° PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 38 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | cad | € 10,38 | Lit 20.094 |
| 08.P01.E 38 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | cad | € 12,22 | Lit 23.664 |
| 08.P01.E 38 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | cad | € 15,65 | Lit 30.294 |
| 08.P01.E 38 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | cad | € 22,81 | Lit 44.166 |
| 08.P01.E 38 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | cad | € 33,87 | Lit 65.586 |
| 08.P01.E 38 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | cad | € 50,83 | Lit 98.430 |
| 08.P01.E 38 035 | DIAMETRO ESTERNO 400 | cad | € 82,13 | Lit 159.018 |
| 08.P01.E 38 040 | DIAMETRO ESTERNO 500 | cad | € 114,73 | Lit 222.156 |
| 08.P01.E 38 045 | DIAMETRO ESTERNO 630 | cad | € 311,86 | Lit 603.840 |
| 08.P01.E 38 050 | DIAMETRO ESTERNO 800 | cad | € 591,95 | Lit 1.146.174 |
| 08.P01.E 38 055 | DIAMETRO ESTERNO 1000 | cad | € 1029,87 | Lit 1.994.100 |
|  | CURVE 45° CON ISPEZIONE PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 39 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | cad | € 31,55 | Lit 61.098 |
| 08.P01.E 39 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | cad | € 32,87 | Lit 63.648 |
| 08.P01.E 39 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | cad | € 38,24 | Lit 74.052 |
| 08.P01.E 39 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | cad | € 52,78 | Lit 102.204 |
| 08.P01.E 39 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | cad | € 71,8 | Lit 139.026 |
| 08.P01.E 39 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | cad | € 100,72 | Lit 195.024 |
| 08.P01.E 39 035 | DIAMETRO ESTERNO 400 | cad | € 167,25 | Lit 323.850 |
| 08.P01.E 39 040 | DIAMETRO ESTERNO 500 | cad | € 290,52 | Lit 562.530 |
|  | CURVE 90° CON ISPEZIONE PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 40 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | cad | € 37,35 | Lit 72.318 |
| 08.P01.E 40 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | cad | € 38,24 | Lit 74.052 |
| 08.P01.E 40 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | cad | € 40,67 | Lit 78.744 |
| 08.P01.E 40 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | cad | € 49,31 | Lit 95.472 |
| 08.P01.E 40 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | cad | € 8,17 | Lit 15.810 |
| 08.P01.E 40 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | cad | € 90,24 | Lit 174.726 |
| 08.P01.E 40 035 | DIAMETRO ESTERNO 400 | cad | € 201,5 | Lit 390.150 |
| 08.P01.E 40 040 | DIAMETRO ESTERNO 500 | cad | € 358,64 | Lit 694.416 |
| 08.P01.E 40 045 | DIAMETRO ESTERNO 630 | cad | € 584,21 | Lit 1.131.180 |
|  | BRAGHE RIDOTTE PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 41 005 | diam. 110 | cad | € 19,86 | Lit 38.454 |
| 08.P01.E 41 010 | diam. 125 - 110 | cad | € 28,71 | Lit 55.590 |
| 08.P01.E 41 015 | diam. 160 - 110 | cad | € 36,51 | Lit 70.686 |
| 08.P01.E 41 020 | diam. 200 - 110 | cad | € 40,4 | Lit 78.234 |
| 08.P01.E 41 025 | diam. 250 - 110 | cad | € 86,08 | Lit 166.668 |
| 08.P01.E 41 030 | diam. 315 - 110 | cad | € 99,09 | Lit 191.862 |
| 08.P01.E 41 035 | diam. 400 - 250 | cad | € 143,39 | Lit 277.644 |
| 08.P01.E 41 040 | diam. 500 - 315 | cad | € 537,32 | Lit 1.040.400 |
|  | TEE RIDOTTI PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 42 005 | diam. 110 | cad | € 20,02 | Lit 38.760 |
| 08.P01.E 42 010 | diam. 125 - 110 | cad | € 24,39 | Lit 47.226 |
| 08.P01.E 42 015 | diam. 160 - 110/125 | cad | € 26,08 | Lit 50.490 |
| 08.P01.E 42 020 | diam. 200 - 110/160 | cad | € 33,87 | Lit 65.586 |
| 08.P01.E 42 025 | diam. 250 - 110/200 | cad | € 39,09 | Lit 75.684 |
| 08.P01.E 42 030 | diam. 315 - 110/250 | cad | € 83,44 | Lit 161.568 |
| 08.P01.E 42 035 | diam. 400 - 110/315 | cad | € 96,45 | Lit 186.762 |
| 08.P01.E 42 040 | diam. 500 - 110/400 | cad | € 130,38 | Lit 252.450 |
|  | ISPEZIONI LINEARI PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 43 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | cad | € 46,12 | Lit 89.301 |
| 08.P01.E 43 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | cad | € 47,91 | Lit 92.769 |
| 08.P01.E 43 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | cad | € 41,04 | Lit 79.458 |
| 08.P01.E 43 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | cad | € 52,84 | Lit 102.306 |
| 08.P01.E 43 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | cad | € 61,16 | Lit 118.422 |
| 08.P01.E 43 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | cad | € 73,7 | Lit 142.698 |
| 08.P01.E 43 035 | DIAMETRO ESTERNO 400 | cad | € 97,35 | Lit 188.496 |
| 08.P01.E 43 040 | DIAMETRO ESTERNO 500 | cad | € 139,07 | Lit 269.280 |
|  | AUMENTI ECCENTRICI PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 44 005 | diam. 110 | cad | € 19,52 | Lit 37.791 |
| 08.P01.E 44 010 | diam. 125 - 110 | cad | € 32,03 | Lit 62.016 |
| 08.P01.E 44 015 | diam. 160 - 110/125 | cad | € 27,81 | Lit 53.856 |
| 08.P01.E 44 020 | diam. 200 - 110/160 | cad | € 69,54 | Lit 134.640 |
| 08.P01.E 44 025 | diam. 250 - 110/200 | cad | € 83,44 | Lit 161.568 |
| 08.P01.E 44 030 | diam. 315 - 110/250 | cad | € 133,49 | Lit 258.468 |
| 08.P01.E 44 035 | diam. 400 - 110/315 | cad | € 150,19 | Lit 290.802 |
| 08.P01.E 44 040 | diam. 500 - 110/400 | cad | € 187,75 | Lit 363.528 |
|  | MANICOTTI SCORREVOLI PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 45 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | cad | € 1,85 | Lit 3.590 |
| 08.P01.E 45 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | cad | € 1,95 | Lit 3.784 |
| 08.P01.E 45 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | cad | € 2,52 | Lit 4.876 |
| 08.P01.E 45 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | cad | € 3,84 | Lit 7.436 |
| 08.P01.E 45 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | cad | € 9,53 | Lit 18.462 |
| 08.P01.E 45 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | cad | € 14,59 | Lit 28.254 |
| 08.P01.E 45 035 | DIAMETRO ESTERNO 400 | cad | € 21,07 | Lit 40.800 |
| 08.P01.E 45 040 | DIAMETRO ESTERNO 500 | cad | € 43,99 | Lit 85.170 |
| 08.P01.E 45 045 | DIAMETRO ESTERNO 630 | cad | € 60,69 | Lit 117.504 |
|  | TAPPI PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 46 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | cad | € 9,4 | Lit 18.207 |
| 08.P01.E 46 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | cad | € 9,85 | Lit 19.074 |
| 08.P01.E 46 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | cad | € 11,19 | Lit 21.675 |
| 08.P01.E 46 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | cad | € 14,33 | Lit 27.744 |
| 08.P01.E 46 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | cad | € 22,39 | Lit 43.350 |
| 08.P01.E 46 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | cad | € 42,54 | Lit 82.365 |
| 08.P01.E 46 035 | DIAMETRO ESTERNO 400 | cad | € 74,78 | Lit 144.789 |
| 08.P01.E 46 040 | DIAMETRO ESTERNO 500 | cad | € 107,46 | Lit 208.080 |
| 08.P01.E 46 045 | DIAMETRO ESTERNO 630 | cad | € 141,05 | Lit 273.105 |
|  | SIFONI TIPO "FIRENZE" PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 47 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | cad | € 110,15 | Lit 213.282 |
| 08.P01.E 47 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | cad | € 112,39 | Lit 217.617 |
| 08.P01.E 47 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | cad | € 115,52 | Lit 223.686 |
| 08.P01.E 47 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | cad | € 163,44 | Lit 316.455 |
| 08.P01.E 47 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | cad | € 219,85 | Lit 425.697 |
| 08.P01.E 47 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | cad | € 425,38 | Lit 823.650 |
|  | RACCORDI A QUATTRO VIE PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 48 005 | DIAMETRO ESTERNO 160 | cad | € 48,68 | Lit 94.248 |
| 08.P01.E 48 010 | DIAMETRO ESTERNO 200 | cad | € 58,42 | Lit 113.118 |
| 08.P01.E 48 015 | DIAMETRO ESTERNO 250 | cad | € 69,54 | Lit 134.640 |
| 08.P01.E 48 020 | DIAMETRO ESTERNO 315 | cad | € 107,1 | Lit 207.366 |
| 08.P01.E 48 025 | DIAMETRO ESTERNO 400 | cad | € 194,7 | Lit 376.992 |
| 08.P01.E 48 030 | DIAMETRO ESTERNO 500 | cad | € 250,33 | Lit 484.704 |
|  | POZZETTI D'ISPEZIONE PER CONDOTTE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 49 005 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 1200, diam. 315 | cad | € 750,67 | Lit 1.453.500 |
| 08.P01.E 49 010 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 1200, diam. 400 | cad | € 911,34 | Lit 1.764.600 |
| 08.P01.E 49 015 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 1200, diam. 500 | cad | € 1035,13 | Lit 2.004.300 |
| 08.P01.E 49 020 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 1200, diam. 630 | cad | € 1106,25 | Lit 2.142.000 |
| 08.P01.E 49 025 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 1200, diam. 800 | cad | € 1385,45 | Lit 2.682.600 |
| 08.P01.E 49 030 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 630, diam. 160 | cad | € 334,51 | Lit 647.700 |
| 08.P01.E 49 035 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 630, diam. 200 | cad | € 337,14 | Lit 652.800 |
| 08.P01.E 49 040 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 630, diam. 250 | cad | € 339,78 | Lit 657.900 |
| 08.P01.E 49 045 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 630, diam. 315 | cad | € 352,95 | Lit 683.400 |
| 08.P01.E 49 050 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 800, diam. 200 | cad | € 476,74 | Lit 923.100 |
| 08.P01.E 49 055 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 800, diam. 250 | cad | € 479,38 | Lit 928.200 |
| 08.P01.E 49 060 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 800, diam. 315 | cad | € 497,81 | Lit 963.900 |
| 08.P01.E 49 065 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 800, diam. 400 | cad | € 516,25 | Lit 999.600 |
| 08.P01.E 49 070 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1000, diam. 250 | cad | € 618,97 | Lit 1.198.500 |
| 08.P01.E 49 075 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1000, diam. 315 | cad | € 642,68 | Lit 1.244.400 |
| 08.P01.E 49 080 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1000, diam. 400 | cad | € 671,65 | Lit 1.300.500 |
| 08.P01.E 49 085 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 630, diam. 160 | cad | € 276,56 | Lit 535.500 |
| 08.P01.E 49 090 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 630, diam. 200 | cad | € 279,2 | Lit 540.600 |
| 08.P01.E 49 095 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 630, diam. 250 | cad | € 281,83 | Lit 545.700 |
| 08.P01.E 49 100 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 630, diam. 315 | cad | € 292,37 | Lit 566.100 |
| 08.P01.E 49 105 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 630, diam. 400 | cad | € 352,95 | Lit 683.400 |
| 08.P01.E 49 110 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 800, diam. 200 | cad | € 397,72 | Lit 770.100 |
| 08.P01.E 49 115 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 800, diam. 250 | cad | € 400,36 | Lit 775.200 |
| 08.P01.E 49 120 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 800, diam. 315 | cad | € 416,16 | Lit 805.800 |
| 08.P01.E 49 125 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 800, diam. 400 | cad | € 439,87 | Lit 851.700 |
| 08.P01.E 49 130 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 800, diam. 500 | cad | € 532,05 | Lit 1.030.200 |
| 08.P01.E 49 135 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 1000, diam. 250 | cad | € 566,29 | Lit 1.096.500 |
| 08.P01.E 49 140 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 1000, diam. 315 | cad | € 579,46 | Lit 1.122.000 |
| 08.P01.E 49 145 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 1000, diam. 400 | cad | € 653,21 | Lit 1.264.800 |
| 08.P01.E 49 150 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 1000, diam. 500 | cad | € 737,5 | Lit 1.428.000 |
| 08.P01.E 49 155 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 1000, diam. 630 | cad | € 790,18 | Lit 1.530.000 |
| 08.P01.E 49 160 | DI LINEA, ALTEZZA 1000 MM; DIAMETRO 1200, diam. 250 | cad | € 732,23 | Lit 1.417.800 |
| 08.P01.E 49 165 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1000, diam. 500 | cad | € 790,18 | Lit 1.530.000 |
| 08.P01.E 49 170 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1000, diam. 630 | cad | € 908,71 | Lit 1.759.500 |
| 08.P01.E 49 175 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1200, diam. 250 | cad | € 829,69 | Lit 1.606.500 |
| 08.P01.E 49 180 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1200, diam. 315 | cad | € 853,39 | Lit 1.652.400 |
| 08.P01.E 49 185 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1200, diam. 400 | cad | € 940,31 | Lit 1.820.700 |
| 08.P01.E 49 190 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1200, diam. 500 | cad | € 1106,25 | Lit 2.142.000 |
| 08.P01.E 49 195 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1200, diam. 630 | cad | € 1269,55 | Lit 2.458.200 |
| 08.P01.E 49 200 | DI LINEA A DUE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1200, diam. 800 | cad | € 1588,26 | Lit 3.075.300 |
| 08.P01.E 49 205 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 630, diam. 160 | cad | € 387,19 | Lit 749.700 |
| 08.P01.E 49 210 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 630, diam. 200 | cad | € 389,82 | Lit 754.800 |
| 08.P01.E 49 215 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 630, diam. 250 | cad | € 392,46 | Lit 759.900 |
| 08.P01.E 49 220 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 630, diam. 315 | cad | € 416,16 | Lit 805.800 |
| 08.P01.E 49 225 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 800, diam. 200 | cad | € 513,62 | Lit 994.500 |
| 08.P01.E 49 230 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 800, diam. 250 | cad | € 516,25 | Lit 999.600 |
| 08.P01.E 49 235 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 800, diam. 315 | cad | € 532,05 | Lit 1.030.200 |
| 08.P01.E 49 240 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 800, diam. 400 | cad | € 592,63 | Lit 1.147.500 |
| 08.P01.E 49 245 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1000, diam. 250 | cad | € 653,21 | Lit 1.264.800 |
| 08.P01.E 49 250 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1000, diam. 315 | cad | € 690,09 | Lit 1.336.200 |
| 08.P01.E 49 255 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1000, diam. 400 | cad | € 753,3 | Lit 1.458.600 |
| 08.P01.E 49 260 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1000, diam. 500 | cad | € 890,27 | Lit 1.723.800 |
| 08.P01.E 49 265 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1000, diam. 630 | cad | € 1032,5 | Lit 1.999.200 |
| 08.P01.E 49 270 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1200, diam. 250 | cad | € 895,54 | Lit 1.734.000 |
| 08.P01.E 49 275 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1200, diam. 315 | cad | € 935,05 | Lit 1.810.500 |
| 08.P01.E 49 280 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1200, diam. 400 | cad | € 1058,84 | Lit 2.050.200 |
| 08.P01.E 49 285 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1200, diam. 500 | cad | € 1243,22 | Lit 2.407.200 |
| 08.P01.E 49 290 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1200, diam. 630 | cad | € 1446,03 | Lit 2.799.900 |
| 08.P01.E 49 295 | DI LINEA A TRE INGRESSI, ALTEZZA 1000 MM (PEAD STRUT.-CORRUGATO); DIAMETRO 1200, diam. 800 | cad | € 1817,41 | Lit 3.519.000 |
|  | RIDUTTORI CONICI PER POZZETTI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO CORRUGATO |  |  |  |
| 08.P01.E 50 005 | DIAMETRO 630 - DIAMETRO 1000 | cad | € 194,38 | Lit 376.380 |
| 08.P01.E 50 010 | DIAMETRO 630 - DIAMETRO 1200 | cad | € 199,13 | Lit 385.560 |
|  | CADITOIE STRADALI (USCITE 110,125,160) PER PEAD STRUTTURATO |  |  |  |
| 08.P01.E 51 005 | DIAMETRO 315 | cad | € 101,93 | Lit 197.370 |
| 08.P01.E 51 010 | DIAMETRO 400 | cad | € 113,79 | Lit 220.320 |
| 08.P01.E 51 015 | DIAMETRO 500 | cad | € 128,01 | Lit 247.860 |
|  | FORNITURA TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN 2 KN/MQ, AVENTI PARETE INTERNA LISCIA O CON CAVITA' CIRCOLARI ATTE AL MIGLIORAMENTO DEL MOMENTO D'INERZIA, PRODOTTI SECONDO LE NORME ISO 9969 - DIN 16961 ED AL PROGETTO DI NORMA EUROPEA CEN TC 155 WI 051 - 052 - 053 (O SUCCESSIVE EDIZIONI AGGIORNATE), COMPLETE DI BICCHIERE CON GIUNTO ELASTOMERICO: |  |  |  |
| 08.P01.E 52 005 | DN 500 | ml | € 63,58 | Lit 123.114 |
| 08.P01.E 52 010 | DN 600 | ml | € 103,72 | Lit 200.838 |
| 08.P01.E 52 015 | DN 700 | ml | € 119,11 | Lit 230.622 |
| 08.P01.E 52 020 | DN 800 | ml | € 155,56 | Lit 301.206 |
| 08.P01.E 52 025 | DN 900 | ml | € 216,72 | Lit 419.628 |
| 08.P01.E 52 030 | DN 1000 | ml | € 298,95 | Lit 578.850 |
| 08.P01.E 52 035 | DN 1200 | ml | € 442,45 | Lit 856.698 |
| 08.P01.E 52 040 | DN 1400 | ml | € 524,2 | Lit 1.015.002 |
| 08.P01.E 52 045 | DN 1500 | ml | € 621,82 | Lit 1.204.008 |
| 08.P01.E 52 050 | DN 1600 | ml | € 699,73 | Lit 1.354.866 |
| 08.P01.E 52 055 | DN 1800 | ml | € 950,85 | Lit 1.841.100 |
| 08.P01.E 52 060 | DN 2000 | ml | € 1201,97 | Lit 2.327.334 |
|  | FORNITURA TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN 4 KN/MQ, AVENTI PARETE INTERNA LISCIA O CON CAVITA' CIRCOLARI ATTE AL MIGLIORAMENTO DEL MOMENTO D'INERZIA, PRODOTTI SECONDO LE NORME ISO 9969 - DIN 16961 ED AL PROGETTO DI NORMA EUROPEA CEN TC 155 WI 051 - 052 - 053 (O SUCCESSIVE EDIZIONI AGGIORNATE), COMPLETE DI BICCHIERE CON GIUNTO ELASTOMERICO: |  |  |  |
| 08.P01.E 53 005 | DN 500 | ml | € 82,97 | Lit 160.650 |
| 08.P01.E 53 010 | DN 600 | ml | € 124,22 | Lit 240.516 |
| 08.P01.E 53 015 | DN 700 | ml | € 161,46 | Lit 312.630 |
| 08.P01.E 53 020 | DN 800 | ml | € 207,4 | Lit 401.574 |
| 08.P01.E 53 025 | DN 900 | ml | € 281,83 | Lit 545.700 |
| 08.P01.E 53 030 | DN 1000 | ml | € 400,78 | Lit 776.016 |
| 08.P01.E 53 035 | DN 1200 | ml | € 532,32 | Lit 1.030.710 |
| 08.P01.E 53 040 | DN 1400 | ml | € 710,21 | Lit 1.375.164 |
| 08.P01.E 53 045 | DN 1500 | ml | € 884,9 | Lit 1.713.396 |
| 08.P01.E 53 050 | DN 1600 | ml | € 998,68 | Lit 1.933.716 |
| 08.P01.E 53 055 | DN 1800 | ml | € 1321,55 | Lit 2.558.874 |
| 08.P01.E 53 060 | DN 2000 | ml | € 1494,76 | Lit 2.894.250 |
|  | FORNITURA TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN 8 KN/MQ, AVENTI PARETE INTERNA LISCIA O CON CAVITA' CIRCOLARI ATTE AL MIGLIORAMENTO DEL MOMENTO D'INERZIA, PRODOTTI SECONDO LE NORME ISO 9969 - DIN 16961 ED AL PROGETTO DI NORMA EUROPEA CEN TC 155 WI 051 - 052 - 053 (O SUCCESSIVE EDIZIONI AGGIORNATE), COMPLETE DI BICCHIERE CON GIUNTO ELASTOMERICO:: |  |  |  |
| 08.P01.E 54 005 | DN 500 | ml | € 107,15 | Lit 207.468 |
| 08.P01.E 54 010 | DN 600 | ml | € 160,72 | Lit 311.202 |
| 08.P01.E 54 015 | DN 700 | ml | € 211,35 | Lit 409.224 |
| 08.P01.E 54 020 | DN 800 | ml | € 287,63 | Lit 556.920 |
| 08.P01.E 54 025 | DN 900 | ml | € 418,22 | Lit 809.778 |
| 08.P01.E 54 030 | DN 1000 | ml | € 521,73 | Lit 1.010.208 |
| 08.P01.E 54 035 | DN 1200 | ml | € 746,67 | Lit 1.445.748 |
| 08.P01.E 54 040 | DN 1400 | ml | € 963,86 | Lit 1.866.294 |
| 08.P01.E 54 045 | DN 1500 | ml | € 1070,96 | Lit 2.073.660 |
| 08.P01.E 54 050 | DN 1600 | ml | € 1228,78 | Lit 2.379.252 |
|  | POZZETTI D'ISPEZIONE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO CLASSE 3 - ALTEZZA 1000 MM |  |  |  |
| 08.P01.E 55 005 | DN 500 | cad | € 191,22 | Lit 370.260 |
| 08.P01.E 55 010 | DN 600 | cad | € 244,96 | Lit 474.300 |
| 08.P01.E 55 015 | DN 800 | cad | € 357,69 | Lit 692.580 |
| 08.P01.E 55 020 | DN 1000 | cad | € 472 | Lit 913.920 |
| 08.P01.E 55 025 | DN 1200 | cad | € 687,46 | Lit 1.331.100 |
| 08.P01.E 55 030 | DN 1500 | cad | € 895,54 | Lit 1.734.000 |
|  | PROLUNGHE PER POZZETTI D'ISPEZIONE COME ALL'ARTICOLO PRECEDENTE |  |  |  |
| 08.P01.E 56 005 | DN 500 | ml | € 69,85 | Lit 135.252 |
| 08.P01.E 56 010 | DN 600 | ml | € 88,66 | Lit 171.666 |
| 08.P01.E 56 015 | DN 800 | ml | € 150,45 | Lit 291.312 |
| 08.P01.E 56 020 | DN 1000 | ml | € 243,59 | Lit 471.648 |
| 08.P01.E 56 025 | DN 1200 | ml | € 329,56 | Lit 638.112 |
| 08.P01.E 56 030 | DN 1500 | ml | € 494,34 | Lit 957.168 |
|  | POZZETTI D'ISPEZIONE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO CLASSE 4 - ALTEZZA 1000 MM |  |  |  |
| 08.P01.E 57 005 | DN 500 | cad | € 214,93 | Lit 416.160 |
| 08.P01.E 57 010 | DN 600 | cad | € 277,09 | Lit 536.520 |
| 08.P01.E 57 015 | DN 800 | cad | € 425,12 | Lit 823.140 |
| 08.P01.E 57 020 | DN 1000 | cad | € 553,13 | Lit 1.071.000 |
| 08.P01.E 57 025 | DN 1200 | cad | € 842,86 | Lit 1.632.000 |
| 08.P01.E 57 030 | DN 1500 | cad | € 1197,38 | Lit 2.318.460 |
|  | PROLUNGHE PER POZZETTI D'ISPEZIONE COME ALL'ARTICOLO PRECEDENTE |  |  |  |
| 08.P01.E 58 005 | DN 500 | ml | € 84,6 | Lit 163.812 |
| 08.P01.E 58 010 | DN 600 | ml | € 103,88 | Lit 201.144 |
| 08.P01.E 58 015 | DN 800 | ml | € 186,27 | Lit 360.672 |
| 08.P01.E 58 020 | DN 1000 | ml | € 291,94 | Lit 565.284 |
| 08.P01.E 58 025 | DN 1200 | ml | € 414,16 | Lit 801.924 |
| 08.P01.E 58 030 | DN 1500 | ml | € 662,7 | Lit 1.283.160 |
|  | TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80 = 80KGF/CMQ - prEN 12201 - 2 |  |  |  |
| 08.P01.E 59 005 | DE 90, PN 4 | ml | € 3,22 | Lit 6.242 |
| 08.P01.E 59 010 | DE 110, PN 4 | ml | € 3,94 | Lit 7.630 |
| 08.P01.E 59 015 | DE 125, PN 4 | ml | € 4,48 | Lit 8.670 |
| 08.P01.E 59 020 | DE 140, PN 4 | ml | € 5,01 | Lit 9.710 |
| 08.P01.E 59 025 | DE 160, PN 4 | ml | € 5,73 | Lit 11.098 |
| 08.P01.E 59 030 | DE 180, PN 4 | ml | € 6,45 | Lit 12.485 |
| 08.P01.E 59 035 | DE 200, PN 4 | ml | € 7,16 | Lit 13.872 |
| 08.P01.E 59 040 | DE 225, PN 4 | ml | € 8,06 | Lit 15.606 |
| 08.P01.E 59 045 | DE 250, PN 4 | ml | € 8,96 | Lit 17.340 |
| 08.P01.E 59 050 | DE 280, PN 4 | ml | € 10,01 | Lit 19.380 |
| 08.P01.E 59 055 | DE 315, PN 4 | ml | € 11,27 | Lit 21.828 |
| 08.P01.E 59 060 | DE 355, PN 4 | ml | € 12,7 | Lit 24.582 |
| 08.P01.E 59 065 | DE 400, PN 4 | ml | € 14,33 | Lit 27.744 |
| 08.P01.E 59 070 | DE 450, PN 4 | ml | € 16,12 | Lit 31.212 |
| 08.P01.E 59 075 | DE 500, PN 4 | ml | € 17,91 | Lit 34.680 |
| 08.P01.E 59 080 | DE 560, PN 4 | ml | € 20,07 | Lit 38.862 |
| 08.P01.E 59 085 | DE 630, PN 4 | ml | € 22,55 | Lit 43.656 |
| 08.P01.E 59 090 | DE 710, PN 4 | ml | € 25,44 | Lit 49.266 |
| 08.P01.E 59 095 | DE 800, PN 4 | ml | € 28,66 | Lit 55.488 |
| 08.P01.E 59 100 | DE 900, PN 4 | ml | € 32,24 | Lit 62.424 |
| 08.P01.E 59 105 | DE 1000, PN 4 | ml | € 35,82 | Lit 69.360 |
| 08.P01.E 59 110 | DE 1100, PN 4 | ml | € 39,25 | Lit 75.990 |
| 08.P01.E 59 115 | DE 1200, PN 4 | ml | € 42,99 | Lit 83.232 |
| 08.P01.E 59 120 | DE 90, PN 5 | ml | € 4,03 | Lit 7.803 |
| 08.P01.E 59 125 | DE 110, PN 5 | ml | € 4,93 | Lit 9.537 |
| 08.P01.E 59 130 | DE 125, PN 5 | ml | € 5,59 | Lit 10.832 |
| 08.P01.E 59 135 | DE 140, PN 5 | ml | € 6,27 | Lit 12.138 |
| 08.P01.E 59 140 | DE 160, PN 5 | ml | € 7,16 | Lit 13.872 |
| 08.P01.E 59 145 | DE 180, PN 5 | ml | € 8,06 | Lit 15.606 |
| 08.P01.E 59 150 | DE 200, PN 5 | ml | € 8,96 | Lit 17.340 |
| 08.P01.E 59 155 | DE 225, PN 5 | ml | € 10,06 | Lit 19.482 |
| 08.P01.E 59 160 | DE 250, PN 5 | ml | € 11,22 | Lit 21.726 |
| 08.P01.E 59 165 | DE 280, PN 5 | ml | € 12,54 | Lit 24.276 |
| 08.P01.E 59 170 | DE 315, PN 5 | ml | € 14,12 | Lit 27.336 |
| 08.P01.E 59 175 | DE 355, PN 5 | ml | € 15,91 | Lit 30.804 |
| 08.P01.E 59 180 | DE 400, PN 5 | ml | € 17,91 | Lit 34.680 |
| 08.P01.E 59 185 | DE 450, PN 5 | ml | € 20,12 | Lit 38.964 |
| 08.P01.E 59 190 | DE 500, PN 5 | ml | € 22,39 | Lit 43.350 |
| 08.P01.E 59 195 | DE 560, PN 5 | ml | € 25,08 | Lit 48.552 |
| 08.P01.E 59 200 | DE 630, PN 5 | ml | € 28,18 | Lit 54.570 |
| 08.P01.E 59 205 | DE 710, PN 5 | ml | € 33,13 | Lit 64.158 |
| 08.P01.E 59 210 | DE 800, PN 5 | ml | € 35,82 | Lit 69.360 |
| 08.P01.E 59 215 | DE 900, PN 5 | ml | € 40,3 | Lit 78.030 |
| 08.P01.E 59 220 | DE 1000, PN 5 | ml | € 44,78 | Lit 86.700 |
| 08.P01.E 59 225 | DE 1100, PN 5 | ml | € 48,99 | Lit 94.860 |
| 08.P01.E 59 230 | DE 1200, PN 5 | ml | € 53,73 | Lit 104.040 |
| 08.P01.E 59 235 | DE 90, PN 6 | ml | € 4,85 | Lit 9.384 |
| 08.P01.E 59 240 | DE 110, PN 6 | ml | € 5,9 | Lit 11.424 |
| 08.P01.E 59 245 | DE 125, PN 6 | ml | € 6,74 | Lit 13.056 |
| 08.P01.E 59 250 | DE 140, PN 6 | ml | € 7,53 | Lit 14.586 |
| 08.P01.E 59 255 | DE 160, PN 6 | ml | € 8,59 | Lit 16.626 |
| 08.P01.E 59 260 | DE 180, PN 6 | ml | € 9,69 | Lit 18.768 |
| 08.P01.E 59 265 | DE 200, PN 6 | ml | € 10,75 | Lit 20.808 |
| 08.P01.E 59 270 | DE 225, PN 6 | ml | € 12,12 | Lit 23.460 |
| 08.P01.E 59 275 | DE 250, PN 6 | ml | € 13,43 | Lit 26.010 |
| 08.P01.E 59 280 | DE 280, PN 6 | ml | € 15,07 | Lit 29.172 |
| 08.P01.E 59 285 | DE 315, PN 6 | ml | € 16,91 | Lit 32.742 |
| 08.P01.E 59 290 | DE 355, PN 6 | ml | € 19,07 | Lit 36.924 |
| 08.P01.E 59 295 | DE 400, PN 6 | ml | € 21,49 | Lit 41.616 |
| 08.P01.E 59 300 | DE 450, PN 6 | ml | € 24,18 | Lit 46.818 |
| 08.P01.E 59 305 | DE 500, PN 6 | ml | € 26,87 | Lit 52.020 |
| 08.P01.E 59 310 | DE 560, PN 6 | ml | € 30,08 | Lit 58.242 |
| 08.P01.E 59 315 | DE 630, PN 6 | ml | € 33,87 | Lit 65.586 |
| 08.P01.E 59 320 | DE 710, PN 6 | ml | € 38,14 | Lit 73.848 |
| 08.P01.E 59 325 | DE 800, PN 6 | ml | € 42,99 | Lit 83.232 |
| 08.P01.E 59 330 | DE 900, PN 6 | ml | € 48,36 | Lit 93.636 |
| 08.P01.E 59 335 | DE 1000, PN 6 | ml | € 53,73 | Lit 104.040 |
| 08.P01.E 59 340 | DE 1100, PN 6 | ml | € 59 | Lit 114.240 |
| 08.P01.E 59 345 | DE 1200, PN 6 | ml | € 64,48 | Lit 124.848 |
| 08.P01.E 59 350 | DE 90, PN 8 | ml | € 5,22 | Lit 10.098 |
| 08.P01.E 59 355 | DE 110, PN 8 | ml | € 6,37 | Lit 12.342 |
| 08.P01.E 59 360 | DE 125, PN 8 | ml | € 7,27 | Lit 14.076 |
| 08.P01.E 59 365 | DE 140, PN 8 | ml | € 8,22 | Lit 15.912 |
| 08.P01.E 59 370 | DE 160, PN 8 | ml | € 9,32 | Lit 18.054 |
| 08.P01.E 59 375 | DE 180, PN 8 | ml | € 10,48 | Lit 20.298 |
| 08.P01.E 59 380 | DE 200, PN 8 | ml | € 11,64 | Lit 22.542 |
| 08.P01.E 59 385 | DE 225, PN 8 | ml | € 13,12 | Lit 25.398 |
| 08.P01.E 59 390 | DE 250, PN 8 | ml | € 14,54 | Lit 28.152 |
| 08.P01.E 59 395 | DE 280, PN 8 | ml | € 16,28 | Lit 31.518 |
| 08.P01.E 59 400 | DE 315, PN 8 | ml | € 18,33 | Lit 35.496 |
| 08.P01.E 59 405 | DE 355, PN 8 | ml | € 20,65 | Lit 39.984 |
| 08.P01.E 59 410 | DE 400, PN 8 | ml | € 23,28 | Lit 45.084 |
| 08.P01.E 59 415 | DE 450, PN 8 | ml | € 26,18 | Lit 50.694 |
| 08.P01.E 59 420 | DE 500, PN 8 | ml | € 29,08 | Lit 56.304 |
| 08.P01.E 59 425 | DE 560, PN 8 | ml | € 32,61 | Lit 63.138 |
| 08.P01.E 59 430 | DE 630, PN 8 | ml | € 36,66 | Lit 70.992 |
| 08.P01.E 59 435 | DE 710, PN 8 | ml | € 41,35 | Lit 80.070 |
| 08.P01.E 59 440 | DE 800, PN 8 | ml | € 46,57 | Lit 90.168 |
| 08.P01.E 59 445 | DE 90, PN 10 | ml | € 5,64 | Lit 10.914 |
| 08.P01.E 59 450 | DE 110, PN 10 | ml | € 6,9 | Lit 13.362 |
| 08.P01.E 59 455 | DE 125, PN 10 | ml | € 7,85 | Lit 15.198 |
| 08.P01.E 59 460 | DE 140, PN 10 | ml | € 8,85 | Lit 17.136 |
| 08.P01.E 59 465 | DE 160, PN 10 | ml | € 10,01 | Lit 19.380 |
| 08.P01.E 59 470 | DE 180, PN 10 | ml | € 11,27 | Lit 21.828 |
| 08.P01.E 59 475 | DE 200, PN 10 | ml | € 12,54 | Lit 24.276 |
| 08.P01.E 59 480 | DE 225, PN 10 | ml | € 14,12 | Lit 27.336 |
| 08.P01.E 59 485 | DE 250, PN 10 | ml | € 15,7 | Lit 30.396 |
| 08.P01.E 59 490 | DE 280, PN 10 | ml | € 17,54 | Lit 33.966 |
| 08.P01.E 59 495 | DE 315, PN 10 | ml | € 19,75 | Lit 38.250 |
| 08.P01.E 59 500 | DE 355, PN 10 | ml | € 22,23 | Lit 43.044 |
| 08.P01.E 59 505 | DE 400, PN 10 | ml | € 25,08 | Lit 48.552 |
| 08.P01.E 59 510 | DE 450, PN 10 | ml | € 28,24 | Lit 54.672 |
| 08.P01.E 59 515 | DE 500, PN 10 | ml | € 31,34 | Lit 60.690 |
| 08.P01.E 59 520 | DE 560, PN 10 | ml | € 35,08 | Lit 67.932 |
| 08.P01.E 59 525 | DE 630, PN 10 | ml | € 39,51 | Lit 76.500 |
| 08.P01.E 59 530 | DE 710, PN 10 | ml | € 44,51 | Lit 86.190 |
| 08.P01.E 59 535 | DE 800, PN 10 | ml | € 50,15 | Lit 97.104 |
| 08.P01.E 59 540 | DE 90, PN 12,5 | ml | € 6,85 | Lit 13.260 |
| 08.P01.E 59 545 | DE 110, PN 12,5 | ml | € 8,38 | Lit 16.218 |
| 08.P01.E 59 550 | DE 125, PN 12,5 | ml | € 9,53 | Lit 18.462 |
| 08.P01.E 59 555 | DE 140, PN 12,5 | ml | € 10,69 | Lit 20.706 |
| 08.P01.E 59 560 | DE 160, PN 12,5 | ml | € 12,17 | Lit 23.562 |
| 08.P01.E 59 565 | DE 180, PN 12,5 | ml | € 13,7 | Lit 26.520 |
| 08.P01.E 59 570 | DE 200, PN 12,5 | ml | € 15,22 | Lit 29.478 |
| 08.P01.E 59 575 | DE 225, PN 12,5 | ml | € 17,12 | Lit 33.150 |
| 08.P01.E 59 580 | DE 250, PN 12,5 | ml | € 19,02 | Lit 36.822 |
| 08.P01.E 59 585 | DE 280, PN 12,5 | ml | € 21,33 | Lit 41.310 |
| 08.P01.E 59 590 | DE 315, PN 12,5 | ml | € 23,97 | Lit 46.410 |
| 08.P01.E 59 595 | DE 355, PN 12,5 | ml | € 27,02 | Lit 52.326 |
| 08.P01.E 59 600 | DE 400, PN 12,5 | ml | € 30,45 | Lit 58.956 |
| 08.P01.E 59 605 | DE 450, PN 12,5 | ml | € 34,24 | Lit 66.300 |
| 08.P01.E 59 610 | DE 500, PN 12,5 | ml | € 38,03 | Lit 73.644 |
| 08.P01.E 59 615 | DE 560, PN 12,5 | ml | € 42,62 | Lit 82.518 |
| 08.P01.E 59 620 | DE 630, PN 12,5 | ml | € 47,94 | Lit 92.820 |
| 08.P01.E 59 625 | DE 90, PN 16 | ml | € 8,06 | Lit 15.606 |
| 08.P01.E 59 630 | DE 110, PN 16 | ml | € 9,85 | Lit 19.074 |
| 08.P01.E 59 635 | DE 125, PN 16 | ml | € 11,17 | Lit 21.624 |
| 08.P01.E 59 640 | DE 140, PN 16 | ml | € 12,54 | Lit 24.276 |
| 08.P01.E 59 645 | DE 160, PN 16 | ml | € 14,33 | Lit 27.744 |
| 08.P01.E 59 650 | DE 180, PN 16 | ml | € 16,12 | Lit 31.212 |
| 08.P01.E 59 655 | DE 200, PN 16 | ml | € 17,91 | Lit 34.680 |
| 08.P01.E 59 660 | DE 225, PN 16 | ml | € 20,12 | Lit 38.964 |
| 08.P01.E 59 665 | DE 250, PN 16 | ml | € 22,39 | Lit 43.350 |
| 08.P01.E 59 670 | DE 280, PN 16 | ml | € 25,08 | Lit 48.552 |
| 08.P01.E 59 675 | DE 315, PN 16 | ml | € 28,18 | Lit 54.570 |
| 08.P01.E 59 680 | DE 355, PN 16 | ml | € 31,77 | Lit 61.506 |
| 08.P01.E 59 685 | DE 400, PN 16 | ml | € 35,82 | Lit 69.360 |
| 08.P01.E 59 690 | DE 450, PN 16 | ml | € 40,3 | Lit 78.030 |
| 08.P01.E 59 695 | DE 500, PN 16 | ml | € 44,78 | Lit 86.700 |
| 08.P01.E 59 700 | DE 560, PN 16 | ml | € 50,15 | Lit 97.104 |
| 08.P01.E 59 705 | DE 630, PN 16 | ml | € 56,42 | Lit 109.242 |
| 08.P01.E 59 710 | DE 90, PN 20 | ml | € 11,69 | Lit 22.644 |
| 08.P01.E 59 715 | DE 110, PN 20 | ml | € 14,28 | Lit 27.642 |
| 08.P01.E 59 720 | DE 125, PN 20 | ml | € 16,23 | Lit 31.416 |
| 08.P01.E 59 725 | DE 140, PN 20 | ml | € 18,17 | Lit 35.190 |
| 08.P01.E 59 730 | DE 160, PN 20 | ml | € 20,76 | Lit 40.188 |
| 08.P01.E 59 735 | DE 180, PN 20 | ml | € 23,39 | Lit 45.288 |
| 08.P01.E 59 740 | DE 200, PN 20 | ml | € 25,97 | Lit 50.286 |
| 08.P01.E 59 745 | DE 225, PN 20 | ml | € 29,24 | Lit 56.610 |
| 08.P01.E 59 750 | DE 250, PN 20 | ml | € 32,45 | Lit 62.832 |
| 08.P01.E 59 755 | DE 280, PN 20 | ml | € 36,35 | Lit 70.380 |
| 08.P01.E 59 760 | DE 315, PN 20 | ml | € 40,88 | Lit 79.152 |
| 08.P01.E 59 765 | DE 355, PN 20 | ml | € 46,09 | Lit 89.250 |
| 08.P01.E 59 770 | DE 400, PN 20 | ml | € 51,94 | Lit 100.572 |
| 08.P01.E 59 775 | DE 90, PN 25 | ml | € 15,33 | Lit 29.682 |
| 08.P01.E 59 780 | DE 110, PN 25 | ml | € 18,7 | Lit 36.210 |
| 08.P01.E 59 785 | DE 125, PN 25 | ml | € 21,28 | Lit 41.208 |
| 08.P01.E 59 790 | DE 140, PN 25 | ml | € 23,81 | Lit 46.104 |
| 08.P01.E 59 795 | DE 160, PN 25 | ml | € 27,23 | Lit 52.734 |
| 08.P01.E 59 800 | DE 180, PN 25 | ml | € 30,61 | Lit 59.262 |
| 08.P01.E 59 805 | DE 200, PN 25 | ml | € 34,03 | Lit 65.892 |
| 08.P01.E 59 810 | DE 225, PN 25 | ml | € 38,3 | Lit 74.154 |
| 08.P01.E 59 815 | DE 250, PN 25 | ml | € 42,56 | Lit 82.416 |
| 08.P01.E 59 820 | DE 280, PN 25 | ml | € 47,62 | Lit 92.208 |
| 08.P01.E 59 825 | DE 315, PN 25 | ml | € 53,57 | Lit 103.734 |
| 08.P01.E 59 830 | DE 355, PN 25 | ml | € 60,42 | Lit 116.994 |
| 08.P01.E 59 835 | DE 90, PN 32 | ml | € 18,12 | Lit 35.088 |
| 08.P01.E 59 840 | DE 110, PN 32 | ml | € 22,18 | Lit 42.942 |
| 08.P01.E 59 845 | DE 125, PN 32 | ml | € 25,18 | Lit 48.756 |
| 08.P01.E 59 850 | DE 140, PN 32 | ml | € 28,18 | Lit 54.570 |
| 08.P01.E 59 855 | DE 160, PN 32 | ml | € 32,24 | Lit 62.424 |
| 08.P01.E 59 860 | DE 180, PN 32 | ml | € 36,3 | Lit 70.278 |
| 08.P01.E 59 865 | DE 200, PN 32 | ml | € 40,3 | Lit 78.030 |
| 08.P01.E 59 870 | DE 225, PN 32 | ml | € 45,36 | Lit 87.822 |
| 08.P01.E 59 875 | DE 250, PN 32 | ml | € 50,36 | Lit 97.512 |
| 08.P01.E 59 880 | DE 280, PN 32 | ml | € 56,42 | Lit 109.242 |
| 08.P01.E 59 885 | DE 315, PN 32 | ml | € 63,48 | Lit 122.910 |
|  | CURVE A 30° PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' - SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 60 005 | DE 160, PN 4 | cad | € 23,28 | Lit 45.084 |
| 08.P01.E 60 010 | DE 180, PN 4 | cad | € 25,97 | Lit 50.286 |
| 08.P01.E 60 015 | DE 200, PN 4 | cad | € 30,03 | Lit 58.140 |
| 08.P01.E 60 020 | DE 225, PN 4 | cad | € 35,82 | Lit 69.360 |
| 08.P01.E 60 025 | DE 250, PN 4 | cad | € 41,67 | Lit 80.682 |
| 08.P01.E 60 030 | DE 280, PN 4 | cad | € 46,99 | Lit 90.984 |
| 08.P01.E 60 035 | DE 315, PN 4 | cad | € 55,94 | Lit 108.324 |
| 08.P01.E 60 040 | DE 355, PN 4 | cad | € 67,17 | Lit 130.050 |
| 08.P01.E 60 045 | DE 400, PN 4 | cad | € 85,08 | Lit 164.730 |
| 08.P01.E 60 050 | DE 450, PN 4 | cad | € 145,5 | Lit 281.724 |
| 08.P01.E 60 055 | DE 500, PN 4 | cad | € 176,89 | Lit 342.516 |
| 08.P01.E 60 060 | DE 560, PN 4 | cad | € 228,36 | Lit 442.170 |
| 08.P01.E 60 065 | DE 630, PN 4 | cad | € 257,55 | Lit 498.678 |
| 08.P01.E 60 070 | DE 710, PN 4 | cad | € 492,54 | Lit 953.700 |
| 08.P01.E 60 075 | DE 800, PN 4 | cad | € 649,26 | Lit 1.257.150 |
| 08.P01.E 60 080 | DE 900, PN 4 | cad | € 828,37 | Lit 1.603.950 |
| 08.P01.E 60 085 | DE 1000, PN 4 | cad | € 1029,87 | Lit 1.994.100 |
| 08.P01.E 60 090 | DE 160, PN 5 | cad | € 28,45 | Lit 55.080 |
| 08.P01.E 60 095 | DE 180, PN 5 | cad | € 31,77 | Lit 61.506 |
| 08.P01.E 60 100 | DE 200, PN 5 | cad | € 35,82 | Lit 69.360 |
| 08.P01.E 60 105 | DE 225, PN 5 | cad | € 42,09 | Lit 81.498 |
| 08.P01.E 60 110 | DE 250, PN 5 | cad | € 52,36 | Lit 101.388 |
| 08.P01.E 60 115 | DE 280, PN 5 | cad | € 64,48 | Lit 124.848 |
| 08.P01.E 60 120 | DE 315, PN 5 | cad | € 82,6 | Lit 159.936 |
| 08.P01.E 60 125 | DE 355, PN 5 | cad | € 90,24 | Lit 174.726 |
| 08.P01.E 60 130 | DE 400, PN 5 | cad | € 119,32 | Lit 231.030 |
| 08.P01.E 60 135 | DE 450, PN 5 | cad | € 186,27 | Lit 360.672 |
| 08.P01.E 60 140 | DE 500, PN 5 | cad | € 209,34 | Lit 405.348 |
| 08.P01.E 60 145 | DE 560, PN 5 | cad | € 275,35 | Lit 533.154 |
| 08.P01.E 60 150 | DE 630, PN 5 | cad | € 351,47 | Lit 680.544 |
| 08.P01.E 60 155 | DE 710, PN 5 | cad | € 597,8 | Lit 1.157.496 |
| 08.P01.E 60 160 | DE 800, PN 5 | cad | € 788,07 | Lit 1.525.920 |
| 08.P01.E 60 165 | DE 900, PN 5 | cad | € 1023,12 | Lit 1.981.044 |
| 08.P01.E 60 170 | DE 1000, PN 5 | cad | € 1271,66 | Lit 2.462.280 |
| 08.P01.E 60 175 | DE 160, PN 6 | cad | € 33,56 | Lit 64.974 |
| 08.P01.E 60 180 | DE 180, PN 6 | cad | € 37,61 | Lit 72.828 |
| 08.P01.E 60 185 | DE 200, PN 6 | cad | € 41,67 | Lit 80.682 |
| 08.P01.E 60 190 | DE 225, PN 6 | cad | € 48,36 | Lit 93.636 |
| 08.P01.E 60 195 | DE 250, PN 6 | cad | € 63,11 | Lit 122.196 |
| 08.P01.E 60 200 | DE 280, PN 6 | cad | € 81,92 | Lit 158.610 |
| 08.P01.E 60 205 | DE 315, PN 6 | cad | € 109,26 | Lit 211.548 |
| 08.P01.E 60 210 | DE 355, PN 6 | cad | € 113,26 | Lit 219.300 |
| 08.P01.E 60 215 | DE 400, PN 6 | cad | € 153,56 | Lit 297.330 |
| 08.P01.E 60 220 | DE 450, PN 6 | cad | € 226,99 | Lit 439.518 |
| 08.P01.E 60 225 | DE 500, PN 6 | cad | € 241,79 | Lit 468.180 |
| 08.P01.E 60 230 | DE 560, PN 6 | cad | € 322,39 | Lit 624.240 |
| 08.P01.E 60 235 | DE 630, PN 6 | cad | € 445,56 | Lit 862.716 |
| 08.P01.E 60 240 | DE 710, PN 6 | cad | € 703 | Lit 1.361.190 |
| 08.P01.E 60 245 | DE 800, PN 6 | cad | € 926,88 | Lit 1.794.690 |
| 08.P01.E 60 250 | DE 900, PN 6 | cad | € 1217,93 | Lit 2.358.240 |
| 08.P01.E 60 255 | DE 1000, PN 6 | cad | € 1513,46 | Lit 2.930.460 |
| 08.P01.E 60 260 | DE 160, PN 8 | cad | € 38,98 | Lit 75.480 |
| 08.P01.E 60 265 | DE 180, PN 8 | cad | € 43,2 | Lit 83.640 |
| 08.P01.E 60 270 | DE 200, PN 8 | cad | € 48,36 | Lit 93.636 |
| 08.P01.E 60 275 | DE 225, PN 8 | cad | € 56,42 | Lit 109.242 |
| 08.P01.E 60 280 | DE 250, PN 8 | cad | € 77,23 | Lit 149.532 |
| 08.P01.E 60 285 | DE 280, PN 8 | cad | € 98,03 | Lit 189.822 |
| 08.P01.E 60 290 | DE 315, PN 8 | cad | € 124,01 | Lit 240.108 |
| 08.P01.E 60 295 | DE 355, PN 8 | cad | € 141,71 | Lit 274.380 |
| 08.P01.E 60 300 | DE 400, PN 8 | cad | € 190,96 | Lit 369.750 |
| 08.P01.E 60 305 | DE 450, PN 8 | cad | € 272,45 | Lit 527.544 |
| 08.P01.E 60 310 | DE 500, PN 8 | cad | € 315,65 | Lit 611.184 |
| 08.P01.E 60 315 | DE 560, PN 8 | cad | € 361,8 | Lit 700.536 |
| 08.P01.E 60 320 | DE 630, PN 8 | cad | € 359,22 | Lit 695.538 |
| 08.P01.E 60 325 | DE 710, PN 8 | cad | € 908,97 | Lit 1.760.010 |
| 08.P01.E 60 330 | DE 800, PN 8 | cad | € 1197,81 | Lit 2.319.276 |
| 08.P01.E 60 335 | DE 160, PN 10 | cad | € 44,3 | Lit 85.782 |
| 08.P01.E 60 340 | DE 180, PN 10 | cad | € 48,83 | Lit 94.554 |
| 08.P01.E 60 345 | DE 200, PN 10 | cad | € 55,05 | Lit 106.590 |
| 08.P01.E 60 350 | DE 225, PN 10 | cad | € 64,48 | Lit 124.848 |
| 08.P01.E 60 355 | DE 250, PN 10 | cad | € 91,34 | Lit 176.868 |
| 08.P01.E 60 360 | DE 280, PN 10 | cad | € 114,15 | Lit 221.034 |
| 08.P01.E 60 365 | DE 315, PN 10 | cad | € 138,81 | Lit 268.770 |
| 08.P01.E 60 370 | DE 355, PN 10 | cad | € 170,15 | Lit 329.460 |
| 08.P01.E 60 375 | DE 400, PN 10 | cad | € 228,36 | Lit 442.170 |
| 08.P01.E 60 380 | DE 450, PN 10 | cad | € 317,92 | Lit 615.570 |
| 08.P01.E 60 385 | DE 500, PN 10 | cad | € 389,56 | Lit 754.290 |
| 08.P01.E 60 390 | DE 560, PN 10 | cad | € 401,2 | Lit 776.832 |
| 08.P01.E 60 395 | DE 630, PN 10 | cad | € 483,59 | Lit 936.360 |
| 08.P01.E 60 400 | DE 710, PN 10 | cad | € 1114,94 | Lit 2.158.830 |
| 08.P01.E 60 405 | DE 800, PN 10 | cad | € 1468,68 | Lit 2.843.760 |
| 08.P01.E 60 410 | DE 160, PN 12,5 | cad | € 48,57 | Lit 94.044 |
| 08.P01.E 60 415 | DE 180, PN 12,5 | cad | € 52,84 | Lit 102.306 |
| 08.P01.E 60 420 | DE 200, PN 12,5 | cad | € 59,58 | Lit 115.362 |
| 08.P01.E 60 425 | DE 225, PN 12,5 | cad | € 70,75 | Lit 136.986 |
| 08.P01.E 60 430 | DE 250, PN 12,5 | cad | € 98,98 | Lit 191.658 |
| 08.P01.E 60 435 | DE 280, PN 12,5 | cad | € 128,75 | Lit 249.288 |
| 08.P01.E 60 440 | DE 315, PN 12,5 | cad | € 152,72 | Lit 295.698 |
| 08.P01.E 60 445 | DE 355, PN 12,5 | cad | € 192,54 | Lit 372.810 |
| 08.P01.E 60 450 | DE 400, PN 12,5 | cad | € 263,08 | Lit 509.388 |
| 08.P01.E 60 455 | DE 450, PN 12,5 | cad | € 335,83 | Lit 650.250 |
| 08.P01.E 60 460 | DE 500, PN 12,5 | cad | € 411,95 | Lit 797.640 |
| 08.P01.E 60 465 | DE 560, PN 12,5 | cad | € 500,6 | Lit 969.306 |
| 08.P01.E 60 470 | DE 630, PN 12,5 | cad | € 602,22 | Lit 1.166.064 |
| 08.P01.E 60 475 | DE 160, PN 16 | cad | € 52,84 | Lit 102.306 |
| 08.P01.E 60 480 | DE 180, PN 16 | cad | € 56,89 | Lit 110.160 |
| 08.P01.E 60 485 | DE 200, PN 16 | cad | € 64,06 | Lit 124.032 |
| 08.P01.E 60 490 | DE 225, PN 16 | cad | € 77,02 | Lit 149.124 |
| 08.P01.E 60 495 | DE 250, PN 16 | cad | € 106,57 | Lit 206.346 |
| 08.P01.E 60 500 | DE 280, PN 16 | cad | € 143,29 | Lit 277.440 |
| 08.P01.E 60 505 | DE 315, PN 16 | cad | € 166,57 | Lit 322.524 |
| 08.P01.E 60 510 | DE 355, PN 16 | cad | € 214,93 | Lit 416.160 |
| 08.P01.E 60 515 | DE 400, PN 16 | cad | € 297,74 | Lit 576.504 |
| 08.P01.E 60 520 | DE 450, PN 16 | cad | € 353,74 | Lit 684.930 |
| 08.P01.E 60 525 | DE 500, PN 16 | cad | € 434,34 | Lit 840.990 |
| 08.P01.E 60 530 | DE 560, PN 16 | cad | € 600,01 | Lit 1.161.780 |
| 08.P01.E 60 535 | DE 630, PN 16 | cad | € 720,91 | Lit 1.395.870 |
| 08.P01.E 60 540 | DE 160, PN 20 | cad | € 64,27 | Lit 124.440 |
| 08.P01.E 60 545 | DE 180, PN 20 | cad | € 69,06 | Lit 133.722 |
| 08.P01.E 60 550 | DE 200, PN 20 | cad | € 77,81 | Lit 150.654 |
| 08.P01.E 60 555 | DE 225, PN 20 | cad | € 93,61 | Lit 181.254 |
| 08.P01.E 60 560 | DE 250, PN 20 | cad | € 129,43 | Lit 250.614 |
| 08.P01.E 60 565 | DE 280, PN 20 | cad | € 174,16 | Lit 337.212 |
| 08.P01.E 60 570 | DE 315, PN 20 | cad | € 202,39 | Lit 391.884 |
| 08.P01.E 60 575 | DE 355, PN 20 | cad | € 261,02 | Lit 505.410 |
| 08.P01.E 60 580 | DE 400, PN 20 | cad | € 361,59 | Lit 700.128 |
| 08.P01.E 60 585 | DE 450, PN 20 | cad | € 429,65 | Lit 831.912 |
| 08.P01.E 60 590 | DE 500, PN 20 | cad | € 527,47 | Lit 1.021.326 |
| 08.P01.E 60 595 | DE 160, PN 25 | cad | € 75,65 | Lit 146.472 |
| 08.P01.E 60 600 | DE 180, PN 25 | cad | € 81,28 | Lit 157.386 |
| 08.P01.E 60 605 | DE 200, PN 25 | cad | € 91,56 | Lit 177.276 |
| 08.P01.E 60 610 | DE 225, PN 25 | cad | € 110,15 | Lit 213.282 |
| 08.P01.E 60 615 | DE 250, PN 25 | cad | € 152,24 | Lit 294.780 |
| 08.P01.E 60 620 | DE 280, PN 25 | cad | € 205,08 | Lit 397.086 |
| 08.P01.E 60 625 | DE 315, PN 25 | cad | € 238,21 | Lit 461.244 |
| 08.P01.E 60 630 | DE 355, PN 25 | cad | € 307,17 | Lit 594.762 |
| 08.P01.E 60 635 | DE 400, PN 25 | cad | € 425,38 | Lit 823.650 |
| 08.P01.E 60 640 | DE 450, PN 25 | cad | € 505,5 | Lit 978.792 |
| 08.P01.E 60 645 | DE 500, PN 25 | cad | € 620,61 | Lit 1.201.662 |
| 08.P01.E 60 650 | DE 160, PN 32 | cad | € 88,18 | Lit 170.748 |
| 08.P01.E 60 655 | DE 180, PN 32 | cad | € 94,93 | Lit 183.804 |
| 08.P01.E 60 660 | DE 200, PN 32 | cad | € 106,78 | Lit 206.754 |
| 08.P01.E 60 665 | DE 225, PN 32 | cad | € 128,54 | Lit 248.880 |
| 08.P01.E 60 670 | DE 250, PN 32 | cad | € 177,74 | Lit 344.148 |
| 08.P01.E 60 675 | DE 280, PN 32 | cad | € 238,9 | Lit 462.570 |
| 08.P01.E 60 680 | DE 315, PN 32 | cad | € 277,62 | Lit 537.540 |
| 08.P01.E 60 685 | DE 355, PN 32 | cad | € 358,21 | Lit 693.600 |
| 08.P01.E 60 690 | DE 400, PN 32 | cad | € 496,55 | Lit 961.452 |
| 08.P01.E 60 695 | DE 450, PN 32 | cad | € 589,74 | Lit 1.141.890 |
| 08.P01.E 60 700 | DE 500, PN 32 | cad | € 724,07 | Lit 1.401.990 |
|  | CURVE A 45° PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 61 005 | DE 710, PN 4 | cad | € 738,82 | Lit 1.430.550 |
| 08.P01.E 61 010 | DE 800, PN 4 | cad | € 971,66 | Lit 1.881.390 |
| 08.P01.E 61 015 | DE 900, PN 4 | cad | € 1258,23 | Lit 2.436.270 |
| 08.P01.E 61 020 | DE 1000, PN 4 | cad | € 1576,14 | Lit 3.051.840 |
| 08.P01.E 61 025 | DE 160, PN 4 | cad | € 42,99 | Lit 83.232 |
| 08.P01.E 61 030 | DE 180, PN 4 | cad | € 45,2 | Lit 87.516 |
| 08.P01.E 61 035 | DE 200, PN 4 | cad | € 47,46 | Lit 91.902 |
| 08.P01.E 61 040 | DE 225, PN 4 | cad | € 54,63 | Lit 105.774 |
| 08.P01.E 61 045 | DE 250, PN 4 | cad | € 59,11 | Lit 114.444 |
| 08.P01.E 61 050 | DE 280, PN 4 | cad | € 65,85 | Lit 127.500 |
| 08.P01.E 61 055 | DE 315, PN 4 | cad | € 76,12 | Lit 147.390 |
| 08.P01.E 61 060 | DE 355, PN 4 | cad | € 85,08 | Lit 164.730 |
| 08.P01.E 61 065 | DE 400, PN 4 | cad | € 111,94 | Lit 216.750 |
| 08.P01.E 61 070 | DE 450, PN 4 | cad | € 194,81 | Lit 377.196 |
| 08.P01.E 61 075 | DE 500, PN 4 | cad | € 239,58 | Lit 463.896 |
| 08.P01.E 61 080 | DE 560, PN 4 | cad | € 295,53 | Lit 572.220 |
| 08.P01.E 61 085 | DE 630, PN 4 | cad | € 411,95 | Lit 797.640 |
| 08.P01.E 61 090 | DE 160, PN 5 | cad | € 52,26 | Lit 101.184 |
| 08.P01.E 61 095 | DE 180, PN 5 | cad | € 54,94 | Lit 106.386 |
| 08.P01.E 61 100 | DE 200, PN 5 | cad | € 58,42 | Lit 113.118 |
| 08.P01.E 61 105 | DE 225, PN 5 | cad | € 67,38 | Lit 130.458 |
| 08.P01.E 61 110 | DE 250, PN 5 | cad | € 76,54 | Lit 148.206 |
| 08.P01.E 61 115 | DE 280, PN 5 | cad | € 87,76 | Lit 169.932 |
| 08.P01.E 61 120 | DE 315, PN 5 | cad | € 102,99 | Lit 199.410 |
| 08.P01.E 61 125 | DE 355, PN 5 | cad | € 118,63 | Lit 229.704 |
| 08.P01.E 61 130 | DE 400, PN 5 | cad | € 158,93 | Lit 307.734 |
| 08.P01.E 61 135 | DE 450, PN 5 | cad | € 252,96 | Lit 489.804 |
| 08.P01.E 61 140 | DE 500, PN 5 | cad | € 316,81 | Lit 613.428 |
| 08.P01.E 61 145 | DE 560, PN 5 | cad | € 357,11 | Lit 691.458 |
| 08.P01.E 61 150 | DE 630, PN 5 | cad | € 452,04 | Lit 875.262 |
| 08.P01.E 61 155 | DE 710, PN 5 | cad | € 895,54 | Lit 1.734.000 |
| 08.P01.E 61 160 | DE 800, PN 5 | cad | € 1179,9 | Lit 2.284.596 |
| 08.P01.E 61 165 | DE 900, PN 5 | cad | € 1553,76 | Lit 3.008.490 |
| 08.P01.E 61 170 | DE 1000, PN 5 | cad | € 1947,79 | Lit 3.771.450 |
| 08.P01.E 61 175 | DE 160, PN 6 | cad | € 61,58 | Lit 119.238 |
| 08.P01.E 61 180 | DE 180, PN 6 | cad | € 64,69 | Lit 125.256 |
| 08.P01.E 61 185 | DE 200, PN 6 | cad | € 69,43 | Lit 134.436 |
| 08.P01.E 61 190 | DE 225, PN 6 | cad | € 80,18 | Lit 155.244 |
| 08.P01.E 61 195 | DE 250, PN 6 | cad | € 94,03 | Lit 182.070 |
| 08.P01.E 61 200 | DE 280, PN 6 | cad | € 109,68 | Lit 212.364 |
| 08.P01.E 61 205 | DE 315, PN 6 | cad | € 129,85 | Lit 251.430 |
| 08.P01.E 61 210 | DE 355, PN 6 | cad | € 152,24 | Lit 294.780 |
| 08.P01.E 61 215 | DE 400, PN 6 | cad | € 205,97 | Lit 398.820 |
| 08.P01.E 61 220 | DE 450, PN 6 | cad | € 311,23 | Lit 602.616 |
| 08.P01.E 61 225 | DE 500, PN 6 | cad | € 394,04 | Lit 762.960 |
| 08.P01.E 61 230 | DE 560, PN 6 | cad | € 418,69 | Lit 810.696 |
| 08.P01.E 61 235 | DE 630, PN 6 | cad | € 492,12 | Lit 952.884 |
| 08.P01.E 61 240 | DE 710, PN 6 | cad | € 1052,26 | Lit 2.037.450 |
| 08.P01.E 61 245 | DE 800, PN 6 | cad | € 1388,08 | Lit 2.687.700 |
| 08.P01.E 61 250 | DE 900, PN 6 | cad | € 1849,28 | Lit 3.580.710 |
| 08.P01.E 61 255 | DE 1000, PN 6 | cad | € 2319,44 | Lit 4.491.060 |
| 08.P01.E 61 260 | DE 160, PN 8 | cad | € 69,96 | Lit 135.456 |
| 08.P01.E 61 265 | DE 180, PN 8 | cad | € 73,54 | Lit 142.392 |
| 08.P01.E 61 270 | DE 200, PN 8 | cad | € 80,12 | Lit 155.142 |
| 08.P01.E 61 275 | DE 225, PN 8 | cad | € 94,93 | Lit 183.804 |
| 08.P01.E 61 280 | DE 250, PN 8 | cad | € 108,15 | Lit 209.406 |
| 08.P01.E 61 285 | DE 280, PN 8 | cad | € 124,27 | Lit 240.618 |
| 08.P01.E 61 290 | DE 315, PN 8 | cad | € 150,08 | Lit 290.598 |
| 08.P01.E 61 295 | DE 355, PN 8 | cad | € 179,11 | Lit 346.800 |
| 08.P01.E 61 300 | DE 400, PN 8 | cad | € 238,42 | Lit 461.652 |
| 08.P01.E 61 305 | DE 450, PN 8 | cad | € 366,06 | Lit 708.798 |
| 08.P01.E 61 310 | DE 500, PN 8 | cad | € 460,09 | Lit 890.868 |
| 08.P01.E 61 315 | DE 560, PN 8 | cad | € 507,08 | Lit 981.852 |
| 08.P01.E 61 320 | DE 630, PN 8 | cad | € 577,36 | Lit 1.117.920 |
| 08.P01.E 61 325 | DE 710, PN 8 | cad | € 1361,22 | Lit 2.635.680 |
| 08.P01.E 61 330 | DE 800, PN 8 | cad | € 1795,55 | Lit 3.476.670 |
| 08.P01.E 61 335 | DE 160, PN 10 | cad | € 78,39 | Lit 151.776 |
| 08.P01.E 61 340 | DE 180, PN 10 | cad | € 82,39 | Lit 159.528 |
| 08.P01.E 61 345 | DE 200, PN 10 | cad | € 90,92 | Lit 176.052 |
| 08.P01.E 61 350 | DE 225, PN 10 | cad | € 109,73 | Lit 212.466 |
| 08.P01.E 61 355 | DE 250, PN 10 | cad | € 122,27 | Lit 236.742 |
| 08.P01.E 61 360 | DE 280, PN 10 | cad | € 138,81 | Lit 268.770 |
| 08.P01.E 61 365 | DE 315, PN 10 | cad | € 170,15 | Lit 329.460 |
| 08.P01.E 61 370 | DE 355, PN 10 | cad | € 205,97 | Lit 398.820 |
| 08.P01.E 61 375 | DE 400, PN 10 | cad | € 270,93 | Lit 524.586 |
| 08.P01.E 61 380 | DE 450, PN 10 | cad | € 420,9 | Lit 814.980 |
| 08.P01.E 61 385 | DE 500, PN 10 | cad | € 526,15 | Lit 1.018.776 |
| 08.P01.E 61 390 | DE 560, PN 10 | cad | € 595,53 | Lit 1.153.110 |
| 08.P01.E 61 395 | DE 630, PN 10 | cad | € 662,7 | Lit 1.283.160 |
| 08.P01.E 61 400 | DE 710, PN 10 | cad | € 1670,18 | Lit 3.233.910 |
| 08.P01.E 61 405 | DE 800, PN 10 | cad | € 2203,02 | Lit 4.265.640 |
| 08.P01.E 61 410 | DE 160, PN 12,5 | cad | € 86,97 | Lit 168.402 |
| 08.P01.E 61 415 | DE 180, PN 12,5 | cad | € 91,45 | Lit 177.072 |
| 08.P01.E 61 420 | DE 200, PN 12,5 | cad | € 100,3 | Lit 194.208 |
| 08.P01.E 61 425 | DE 225, PN 12,5 | cad | € 121,58 | Lit 235.416 |
| 08.P01.E 61 430 | DE 250, PN 12,5 | cad | € 131,64 | Lit 254.898 |
| 08.P01.E 61 435 | DE 280, PN 12,5 | cad | € 156,3 | Lit 302.634 |
| 08.P01.E 61 440 | DE 315, PN 12,5 | cad | € 188,06 | Lit 364.140 |
| 08.P01.E 61 445 | DE 355, PN 12,5 | cad | € 232,84 | Lit 450.840 |
| 08.P01.E 61 450 | DE 400, PN 12,5 | cad | € 303,38 | Lit 587.418 |
| 08.P01.E 61 455 | DE 450, PN 12,5 | cad | € 475,74 | Lit 921.162 |
| 08.P01.E 61 460 | DE 500, PN 12,5 | cad | € 596,64 | Lit 1.155.252 |
| 08.P01.E 61 465 | DE 560, PN 12,5 | cad | € 742,19 | Lit 1.437.078 |
| 08.P01.E 61 470 | DE 630, PN 12,5 | cad | € 826,16 | Lit 1.599.666 |
| 08.P01.E 61 475 | DE 160, PN 16 | cad | € 95,61 | Lit 185.130 |
| 08.P01.E 61 480 | DE 180, PN 16 | cad | € 100,51 | Lit 194.616 |
| 08.P01.E 61 485 | DE 200, PN 16 | cad | € 109,73 | Lit 212.466 |
| 08.P01.E 61 490 | DE 225, PN 16 | cad | € 133,43 | Lit 258.366 |
| 08.P01.E 61 495 | DE 250, PN 16 | cad | € 141,07 | Lit 273.156 |
| 08.P01.E 61 500 | DE 280, PN 16 | cad | € 173,73 | Lit 336.396 |
| 08.P01.E 61 505 | DE 315, PN 16 | cad | € 205,97 | Lit 398.820 |
| 08.P01.E 61 510 | DE 355, PN 16 | cad | € 259,71 | Lit 502.860 |
| 08.P01.E 61 515 | DE 400, PN 16 | cad | € 335,83 | Lit 650.250 |
| 08.P01.E 61 520 | DE 450, PN 16 | cad | € 530,58 | Lit 1.027.344 |
| 08.P01.E 61 525 | DE 500, PN 16 | cad | € 667,17 | Lit 1.291.830 |
| 08.P01.E 61 530 | DE 560, PN 16 | cad | € 884,11 | Lit 1.711.866 |
| 08.P01.E 61 535 | DE 630, PN 16 | cad | € 989,57 | Lit 1.916.070 |
| 08.P01.E 61 540 | DE 160, PN 20 | cad | € 116,1 | Lit 224.808 |
| 08.P01.E 61 545 | DE 180, PN 20 | cad | € 122,11 | Lit 236.436 |
| 08.P01.E 61 550 | DE 200, PN 20 | cad | € 133,22 | Lit 257.958 |
| 08.P01.E 61 555 | DE 225, PN 20 | cad | € 162,09 | Lit 313.854 |
| 08.P01.E 61 560 | DE 250, PN 20 | cad | € 171,26 | Lit 331.602 |
| 08.P01.E 61 565 | DE 280, PN 20 | cad | € 211,14 | Lit 408.816 |
| 08.P01.E 61 570 | DE 315, PN 20 | cad | € 250,33 | Lit 484.704 |
| 08.P01.E 61 575 | DE 355, PN 20 | cad | € 315,12 | Lit 610.164 |
| 08.P01.E 61 580 | DE 400, PN 20 | cad | € 407,89 | Lit 789.786 |
| 08.P01.E 61 585 | DE 450, PN 20 | cad | € 644,36 | Lit 1.247.664 |
| 08.P01.E 61 590 | DE 500, PN 20 | cad | € 810,25 | Lit 1.568.862 |
| 08.P01.E 61 595 | DE 160, PN 25 | cad | € 136,54 | Lit 264.384 |
| 08.P01.E 61 600 | DE 180, PN 25 | cad | € 143,76 | Lit 278.358 |
| 08.P01.E 61 605 | DE 200, PN 25 | cad | € 156,72 | Lit 303.450 |
| 08.P01.E 61 610 | DE 225, PN 25 | cad | € 190,75 | Lit 369.342 |
| 08.P01.E 61 615 | DE 250, PN 25 | cad | € 201,5 | Lit 390.150 |
| 08.P01.E 61 620 | DE 280, PN 25 | cad | € 248,54 | Lit 481.236 |
| 08.P01.E 61 625 | DE 315, PN 25 | cad | € 294,63 | Lit 570.486 |
| 08.P01.E 61 630 | DE 355, PN 25 | cad | € 371,23 | Lit 718.794 |
| 08.P01.E 61 635 | DE 400, PN 25 | cad | € 480,01 | Lit 929.424 |
| 08.P01.E 61 640 | DE 450, PN 25 | cad | € 758,05 | Lit 1.467.780 |
| 08.P01.E 61 645 | DE 500, PN 25 | cad | € 953,27 | Lit 1.845.792 |
| 08.P01.E 61 650 | DE 160, PN 32 | cad | € 159,41 | Lit 308.652 |
| 08.P01.E 61 655 | DE 180, PN 32 | cad | € 167,68 | Lit 324.666 |
| 08.P01.E 61 660 | DE 200, PN 32 | cad | € 182,9 | Lit 354.144 |
| 08.P01.E 61 665 | DE 225, PN 32 | cad | € 222,57 | Lit 430.950 |
| 08.P01.E 61 670 | DE 250, PN 32 | cad | € 235,05 | Lit 455.124 |
| 08.P01.E 61 675 | DE 280, PN 32 | cad | € 289,73 | Lit 561.000 |
| 08.P01.E 61 680 | DE 315, PN 32 | cad | € 343,46 | Lit 665.040 |
| 08.P01.E 61 685 | DE 355, PN 32 | cad | € 433,02 | Lit 838.440 |
| 08.P01.E 61 690 | DE 400, PN 32 | cad | € 559,71 | Lit 1.083.750 |
| 08.P01.E 61 695 | DE 450, PN 32 | cad | € 884,37 | Lit 1.712.376 |
| 08.P01.E 61 700 | DE 500, PN 32 | cad | € 1112,26 | Lit 2.153.628 |
|  | CURVE A 60° PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 62 005 | DE 160, PN 4 | cad | € 47,94 | Lit 92.820 |
| 08.P01.E 62 010 | DE 180, PN 4 | cad | € 50,15 | Lit 97.104 |
| 08.P01.E 62 015 | DE 200, PN 4 | cad | € 55,94 | Lit 108.324 |
| 08.P01.E 62 020 | DE 225, PN 4 | cad | € 62,69 | Lit 121.380 |
| 08.P01.E 62 025 | DE 250, PN 4 | cad | € 69,43 | Lit 134.436 |
| 08.P01.E 62 030 | DE 280, PN 4 | cad | € 76,12 | Lit 147.390 |
| 08.P01.E 62 035 | DE 315, PN 4 | cad | € 88,66 | Lit 171.666 |
| 08.P01.E 62 040 | DE 355, PN 4 | cad | € 94,03 | Lit 182.070 |
| 08.P01.E 62 045 | DE 400, PN 4 | cad | € 127,64 | Lit 247.146 |
| 08.P01.E 62 050 | DE 450, PN 4 | cad | € 206,87 | Lit 400.554 |
| 08.P01.E 62 055 | DE 500, PN 4 | cad | € 264,18 | Lit 511.530 |
| 08.P01.E 62 060 | DE 560, PN 4 | cad | € 346,99 | Lit 671.874 |
| 08.P01.E 62 065 | DE 630, PN 4 | cad | € 445,56 | Lit 862.716 |
| 08.P01.E 62 070 | DE 710, PN 4 | cad | € 814,94 | Lit 1.577.940 |
| 08.P01.E 62 075 | DE 800, PN 4 | cad | € 1074,64 | Lit 2.080.800 |
| 08.P01.E 62 080 | DE 900, PN 4 | cad | € 1388,08 | Lit 2.687.700 |
| 08.P01.E 62 085 | DE 1000, PN 4 | cad | € 1737,34 | Lit 3.363.960 |
| 08.P01.E 62 090 | DE 160, PN 5 | cad | € 53,52 | Lit 103.632 |
| 08.P01.E 62 095 | DE 180, PN 5 | cad | € 56,63 | Lit 109.650 |
| 08.P01.E 62 100 | DE 200, PN 5 | cad | € 63,79 | Lit 123.522 |
| 08.P01.E 62 105 | DE 225, PN 5 | cad | € 72,33 | Lit 140.046 |
| 08.P01.E 62 110 | DE 250, PN 5 | cad | € 77,23 | Lit 149.532 |
| 08.P01.E 62 115 | DE 280, PN 5 | cad | € 94,93 | Lit 183.804 |
| 08.P01.E 62 120 | DE 315, PN 5 | cad | € 113,73 | Lit 220.218 |
| 08.P01.E 62 125 | DE 355, PN 5 | cad | € 130,06 | Lit 251.838 |
| 08.P01.E 62 130 | DE 400, PN 5 | cad | € 173,52 | Lit 335.988 |
| 08.P01.E 62 135 | DE 450, PN 5 | cad | € 280,3 | Lit 542.742 |
| 08.P01.E 62 140 | DE 500, PN 5 | cad | € 355,79 | Lit 688.908 |
| 08.P01.E 62 145 | DE 560, PN 5 | cad | € 413,05 | Lit 799.782 |
| 08.P01.E 62 150 | DE 630, PN 5 | cad | € 516,09 | Lit 999.294 |
| 08.P01.E 62 155 | DE 710, PN 5 | cad | € 989,57 | Lit 1.916.070 |
| 08.P01.E 62 160 | DE 800, PN 5 | cad | € 1289,57 | Lit 2.496.960 |
| 08.P01.E 62 165 | DE 900, PN 5 | cad | € 1714,95 | Lit 3.320.610 |
| 08.P01.E 62 170 | DE 1000, PN 5 | cad | € 2144,81 | Lit 4.152.930 |
| 08.P01.E 62 175 | DE 160, PN 6 | cad | € 65,06 | Lit 125.970 |
| 08.P01.E 62 180 | DE 180, PN 6 | cad | € 67,96 | Lit 131.580 |
| 08.P01.E 62 185 | DE 200, PN 6 | cad | € 71,64 | Lit 138.720 |
| 08.P01.E 62 190 | DE 225, PN 6 | cad | € 81,97 | Lit 158.712 |
| 08.P01.E 62 195 | DE 250, PN 6 | cad | € 96,3 | Lit 186.456 |
| 08.P01.E 62 200 | DE 280, PN 6 | cad | € 113,73 | Lit 220.218 |
| 08.P01.E 62 205 | DE 315, PN 6 | cad | € 138,81 | Lit 268.770 |
| 08.P01.E 62 210 | DE 355, PN 6 | cad | € 166,15 | Lit 321.708 |
| 08.P01.E 62 215 | DE 400, PN 6 | cad | € 219,41 | Lit 424.830 |
| 08.P01.E 62 220 | DE 450, PN 6 | cad | € 353,74 | Lit 684.930 |
| 08.P01.E 62 225 | DE 500, PN 6 | cad | € 447,29 | Lit 866.082 |
| 08.P01.E 62 230 | DE 560, PN 6 | cad | € 479,11 | Lit 927.690 |
| 08.P01.E 62 235 | DE 630, PN 6 | cad | € 586,58 | Lit 1.135.770 |
| 08.P01.E 62 240 | DE 710, PN 6 | cad | € 1164,2 | Lit 2.254.200 |
| 08.P01.E 62 245 | DE 800, PN 6 | cad | € 1504,5 | Lit 2.913.120 |
| 08.P01.E 62 250 | DE 900, PN 6 | cad | € 2041,82 | Lit 3.953.520 |
| 08.P01.E 62 255 | DE 1000, PN 6 | cad | € 2552,28 | Lit 4.941.900 |
| 08.P01.E 62 260 | DE 160, PN 8 | cad | € 74,49 | Lit 144.228 |
| 08.P01.E 62 265 | DE 180, PN 8 | cad | € 77,86 | Lit 150.756 |
| 08.P01.E 62 270 | DE 200, PN 8 | cad | € 86,02 | Lit 166.566 |
| 08.P01.E 62 275 | DE 225, PN 8 | cad | € 100,51 | Lit 194.616 |
| 08.P01.E 62 280 | DE 250, PN 8 | cad | € 112,15 | Lit 217.158 |
| 08.P01.E 62 285 | DE 280, PN 8 | cad | € 126,69 | Lit 245.310 |
| 08.P01.E 62 290 | DE 315, PN 8 | cad | € 153,35 | Lit 296.922 |
| 08.P01.E 62 295 | DE 355, PN 8 | cad | € 187,85 | Lit 363.732 |
| 08.P01.E 62 300 | DE 400, PN 8 | cad | € 247,38 | Lit 478.992 |
| 08.P01.E 62 305 | DE 450, PN 8 | cad | € 411,95 | Lit 797.640 |
| 08.P01.E 62 310 | DE 500, PN 8 | cad | € 528,1 | Lit 1.022.550 |
| 08.P01.E 62 315 | DE 560, PN 8 | cad | € 544,06 | Lit 1.053.456 |
| 08.P01.E 62 320 | DE 630, PN 8 | cad | € 673,92 | Lit 1.304.886 |
| 08.P01.E 62 325 | DE 710, PN 8 | cad | € 1506,77 | Lit 2.917.506 |
| 08.P01.E 62 330 | DE 800, PN 8 | cad | € 1946,69 | Lit 3.769.308 |
| 08.P01.E 62 335 | DE 160, PN 10 | cad | € 83,97 | Lit 162.588 |
| 08.P01.E 62 340 | DE 180, PN 10 | cad | € 87,76 | Lit 169.932 |
| 08.P01.E 62 345 | DE 200, PN 10 | cad | € 97,51 | Lit 188.802 |
| 08.P01.E 62 350 | DE 225, PN 10 | cad | € 113,52 | Lit 219.810 |
| 08.P01.E 62 355 | DE 250, PN 10 | cad | € 128,22 | Lit 248.268 |
| 08.P01.E 62 360 | DE 280, PN 10 | cad | € 139,7 | Lit 270.504 |
| 08.P01.E 62 365 | DE 315, PN 10 | cad | € 186,06 | Lit 360.264 |
| 08.P01.E 62 370 | DE 355, PN 10 | cad | € 209,56 | Lit 405.756 |
| 08.P01.E 62 375 | DE 400, PN 10 | cad | € 275,4 | Lit 533.256 |
| 08.P01.E 62 380 | DE 450, PN 10 | cad | € 470,16 | Lit 910.350 |
| 08.P01.E 62 385 | DE 500, PN 10 | cad | € 608,96 | Lit 1.179.120 |
| 08.P01.E 62 390 | DE 560, PN 10 | cad | € 608,96 | Lit 1.179.120 |
| 08.P01.E 62 395 | DE 630, PN 10 | cad | € 761,21 | Lit 1.473.900 |
| 08.P01.E 62 400 | DE 710, PN 10 | cad | € 1849,28 | Lit 3.580.710 |
| 08.P01.E 62 405 | DE 800, PN 10 | cad | € 2388,87 | Lit 4.625.496 |
| 08.P01.E 62 410 | DE 160, PN 12,5 | cad | € 94,98 | Lit 183.906 |
| 08.P01.E 62 415 | DE 180, PN 12,5 | cad | € 99,25 | Lit 192.168 |
| 08.P01.E 62 420 | DE 200, PN 12,5 | cad | € 109,99 | Lit 212.976 |
| 08.P01.E 62 425 | DE 225, PN 12,5 | cad | € 128,22 | Lit 248.268 |
| 08.P01.E 62 430 | DE 250, PN 12,5 | cad | € 138,49 | Lit 268.158 |
| 08.P01.E 62 435 | DE 280, PN 12,5 | cad | € 164,46 | Lit 318.444 |
| 08.P01.E 62 440 | DE 315, PN 12,5 | cad | € 204,76 | Lit 396.474 |
| 08.P01.E 62 445 | DE 355, PN 12,5 | cad | € 267,03 | Lit 517.038 |
| 08.P01.E 62 450 | DE 400, PN 12,5 | cad | € 343,68 | Lit 665.448 |
| 08.P01.E 62 455 | DE 450, PN 12,5 | cad | € 586,58 | Lit 1.135.770 |
| 08.P01.E 62 460 | DE 500, PN 12,5 | cad | € 758,99 | Lit 1.469.616 |
| 08.P01.E 62 465 | DE 560, PN 12,5 | cad | € 758,99 | Lit 1.469.616 |
| 08.P01.E 62 470 | DE 630, PN 12,5 | cad | € 949,27 | Lit 1.838.040 |
| 08.P01.E 62 475 | DE 160, PN 16 | cad | € 106,04 | Lit 205.326 |
| 08.P01.E 62 480 | DE 180, PN 16 | cad | € 110,73 | Lit 214.404 |
| 08.P01.E 62 485 | DE 200, PN 16 | cad | € 122,48 | Lit 237.150 |
| 08.P01.E 62 490 | DE 225, PN 16 | cad | € 142,81 | Lit 276.522 |
| 08.P01.E 62 495 | DE 250, PN 16 | cad | € 148,87 | Lit 288.252 |
| 08.P01.E 62 500 | DE 280, PN 16 | cad | € 180,9 | Lit 350.268 |
| 08.P01.E 62 505 | DE 315, PN 16 | cad | € 223,46 | Lit 432.684 |
| 08.P01.E 62 510 | DE 355, PN 16 | cad | € 305,59 | Lit 591.702 |
| 08.P01.E 62 515 | DE 400, PN 16 | cad | € 390,66 | Lit 756.432 |
| 08.P01.E 62 520 | DE 450, PN 16 | cad | € 703 | Lit 1.361.190 |
| 08.P01.E 62 525 | DE 500, PN 16 | cad | € 908,97 | Lit 1.760.010 |
| 08.P01.E 62 530 | DE 560, PN 16 | cad | € 908,97 | Lit 1.760.010 |
| 08.P01.E 62 535 | DE 630, PN 16 | cad | € 1137,33 | Lit 2.202.180 |
| 08.P01.E 62 540 | DE 160, PN 20 | cad | € 128,75 | Lit 249.288 |
| 08.P01.E 62 545 | DE 180, PN 20 | cad | € 134,49 | Lit 260.406 |
| 08.P01.E 62 550 | DE 200, PN 20 | cad | € 148,71 | Lit 287.946 |
| 08.P01.E 62 555 | DE 225, PN 20 | cad | € 173,52 | Lit 335.988 |
| 08.P01.E 62 560 | DE 250, PN 20 | cad | € 180,79 | Lit 350.064 |
| 08.P01.E 62 565 | DE 280, PN 20 | cad | € 219,78 | Lit 425.544 |
| 08.P01.E 62 570 | DE 315, PN 20 | cad | € 271,51 | Lit 525.708 |
| 08.P01.E 62 575 | DE 355, PN 20 | cad | € 371,17 | Lit 718.692 |
| 08.P01.E 62 580 | DE 400, PN 20 | cad | € 474,53 | Lit 918.816 |
| 08.P01.E 62 585 | DE 160, PN 25 | cad | € 151,5 | Lit 293.352 |
| 08.P01.E 62 590 | DE 180, PN 25 | cad | € 158,3 | Lit 306.510 |
| 08.P01.E 62 595 | DE 200, PN 25 | cad | € 175 | Lit 338.844 |
| 08.P01.E 62 600 | DE 225, PN 25 | cad | € 204,18 | Lit 395.352 |
| 08.P01.E 62 605 | DE 250, PN 25 | cad | € 212,72 | Lit 411.876 |
| 08.P01.E 62 610 | DE 280, PN 25 | cad | € 258,39 | Lit 500.310 |
| 08.P01.E 62 615 | DE 315, PN 25 | cad | € 319,5 | Lit 618.630 |
| 08.P01.E 62 620 | DE 355, PN 25 | cad | € 436,6 | Lit 845.376 |
| 08.P01.E 62 625 | DE 400, PN 25 | cad | € 558,39 | Lit 1.081.200 |
| 08.P01.E 62 630 | DE 160, PN 32 | cad | € 176,79 | Lit 342.312 |
| 08.P01.E 62 635 | DE 180, PN 32 | cad | € 185,06 | Lit 358.326 |
| 08.P01.E 62 640 | DE 200, PN 32 | cad | € 204,34 | Lit 395.658 |
| 08.P01.E 62 645 | DE 225, PN 32 | cad | € 238,21 | Lit 461.244 |
| 08.P01.E 62 650 | DE 250, PN 32 | cad | € 248,22 | Lit 480.624 |
| 08.P01.E 62 655 | DE 280, PN 32 | cad | € 301,59 | Lit 583.950 |
| 08.P01.E 62 660 | DE 315, PN 32 | cad | € 372,54 | Lit 721.344 |
| 08.P01.E 62 665 | DE 355, PN 32 | cad | € 509,56 | Lit 986.646 |
| 08.P01.E 62 670 | DE 400, PN 32 | cad | € 651,27 | Lit 1.261.026 |
|  | CURVE A 90° PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 63 005 | DE 315, PN 4 | cad | € 107,46 | Lit 208.080 |
| 08.P01.E 63 010 | DE 355, PN 4 | cad | € 114,21 | Lit 221.136 |
| 08.P01.E 63 015 | DE 400, PN 4 | cad | € 152,24 | Lit 294.780 |
| 08.P01.E 63 020 | DE 450, PN 4 | cad | € 217,14 | Lit 420.444 |
| 08.P01.E 63 025 | DE 500, PN 4 | cad | € 286,57 | Lit 554.880 |
| 08.P01.E 63 030 | DE 560, PN 4 | cad | € 400,78 | Lit 776.016 |
| 08.P01.E 63 035 | DE 630, PN 4 | cad | € 479,11 | Lit 927.690 |
| 08.P01.E 63 040 | DE 710, PN 4 | cad | € 985,09 | Lit 1.907.400 |
| 08.P01.E 63 045 | DE 800, PN 4 | cad | € 1298,53 | Lit 2.514.300 |
| 08.P01.E 63 050 | DE 900, PN 4 | cad | € 1679,13 | Lit 3.251.250 |
| 08.P01.E 63 055 | DE 1000, PN 4 | cad | € 2104,51 | Lit 4.074.900 |
| 08.P01.E 63 060 | DE 160, PN 4 | cad | € 58,21 | Lit 112.710 |
| 08.P01.E 63 065 | DE 180, PN 4 | cad | € 60,48 | Lit 117.096 |
| 08.P01.E 63 070 | DE 200, PN 4 | cad | € 67,59 | Lit 130.866 |
| 08.P01.E 63 075 | DE 225, PN 4 | cad | € 76,12 | Lit 147.390 |
| 08.P01.E 63 080 | DE 250, PN 4 | cad | € 80,6 | Lit 156.060 |
| 08.P01.E 63 085 | DE 280, PN 4 | cad | € 92,71 | Lit 179.520 |
| 08.P01.E 63 090 | DE 160, PN 5 | cad | € 63,37 | Lit 122.706 |
| 08.P01.E 63 095 | DE 180, PN 5 | cad | € 65,85 | Lit 127.500 |
| 08.P01.E 63 100 | DE 200, PN 5 | cad | € 73,64 | Lit 142.596 |
| 08.P01.E 63 105 | DE 225, PN 5 | cad | € 85,5 | Lit 165.546 |
| 08.P01.E 63 110 | DE 160, PN 6 | cad | € 68,48 | Lit 132.600 |
| 08.P01.E 63 115 | DE 180, PN 6 | cad | € 71,22 | Lit 137.904 |
| 08.P01.E 63 120 | DE 250, PN 5 | cad | € 89,55 | Lit 173.400 |
| 08.P01.E 63 125 | DE 280, PN 5 | cad | € 107,46 | Lit 208.080 |
| 08.P01.E 63 130 | DE 315, PN 5 | cad | € 129,85 | Lit 251.430 |
| 08.P01.E 63 135 | DE 355, PN 5 | cad | € 152,93 | Lit 296.106 |
| 08.P01.E 63 140 | DE 400, PN 5 | cad | € 199,28 | Lit 385.866 |
| 08.P01.E 63 145 | DE 450, PN 5 | cad | € 304,48 | Lit 589.560 |
| 08.P01.E 63 150 | DE 500, PN 5 | cad | € 396,25 | Lit 767.244 |
| 08.P01.E 63 155 | DE 560, PN 5 | cad | € 471,26 | Lit 912.492 |
| 08.P01.E 63 160 | DE 630, PN 5 | cad | € 582,1 | Lit 1.127.100 |
| 08.P01.E 63 165 | DE 710, PN 5 | cad | € 1197,81 | Lit 2.319.276 |
| 08.P01.E 63 170 | DE 800, PN 5 | cad | € 1567,19 | Lit 3.034.500 |
| 08.P01.E 63 175 | DE 900, PN 5 | cad | € 2074,27 | Lit 4.016.352 |
| 08.P01.E 63 180 | DE 1000, PN 5 | cad | € 2599,32 | Lit 5.032.986 |
| 08.P01.E 63 185 | DE 200, PN 6 | cad | € 79,7 | Lit 154.326 |
| 08.P01.E 63 190 | DE 225, PN 6 | cad | € 94,93 | Lit 183.804 |
| 08.P01.E 63 195 | DE 250, PN 6 | cad | € 98,51 | Lit 190.740 |
| 08.P01.E 63 200 | DE 280, PN 6 | cad | € 122,21 | Lit 236.640 |
| 08.P01.E 63 205 | DE 315, PN 6 | cad | € 152,24 | Lit 294.780 |
| 08.P01.E 63 210 | DE 355, PN 6 | cad | € 191,64 | Lit 371.076 |
| 08.P01.E 63 215 | DE 400, PN 6 | cad | € 246,27 | Lit 476.850 |
| 08.P01.E 63 220 | DE 450, PN 6 | cad | € 391,82 | Lit 758.676 |
| 08.P01.E 63 225 | DE 500, PN 6 | cad | € 505,98 | Lit 979.710 |
| 08.P01.E 63 230 | DE 560, PN 6 | cad | € 541,8 | Lit 1.049.070 |
| 08.P01.E 63 235 | DE 630, PN 6 | cad | € 685,09 | Lit 1.326.510 |
| 08.P01.E 63 240 | DE 710, PN 6 | cad | € 1410,47 | Lit 2.731.050 |
| 08.P01.E 63 245 | DE 800, PN 6 | cad | € 1835,85 | Lit 3.554.700 |
| 08.P01.E 63 250 | DE 900, PN 6 | cad | € 2469,47 | Lit 4.781.556 |
| 08.P01.E 63 255 | DE 1000, PN 6 | cad | € 3094,08 | Lit 5.990.970 |
| 08.P01.E 63 260 | DE 160, PN 8 | cad | € 79,02 | Lit 153.000 |
| 08.P01.E 63 265 | DE 180, PN 8 | cad | € 82,18 | Lit 159.120 |
| 08.P01.E 63 270 | DE 200, PN 8 | cad | € 91,92 | Lit 177.990 |
| 08.P01.E 63 275 | DE 225, PN 8 | cad | € 106,15 | Lit 205.530 |
| 08.P01.E 63 280 | DE 250, PN 8 | cad | € 116,21 | Lit 225.012 |
| 08.P01.E 63 285 | DE 280, PN 8 | cad | € 139,7 | Lit 270.504 |
| 08.P01.E 63 290 | DE 315, PN 8 | cad | € 177,11 | Lit 342.924 |
| 08.P01.E 63 295 | DE 355, PN 8 | cad | € 221,2 | Lit 428.298 |
| 08.P01.E 63 300 | DE 400, PN 8 | cad | € 284,36 | Lit 550.596 |
| 08.P01.E 63 305 | DE 450, PN 8 | cad | € 453,35 | Lit 877.812 |
| 08.P01.E 63 310 | DE 500, PN 8 | cad | € 635,83 | Lit 1.231.140 |
| 08.P01.E 63 315 | DE 560, PN 8 | cad | € 714,22 | Lit 1.382.916 |
| 08.P01.E 63 320 | DE 630, PN 8 | cad | € 935,84 | Lit 1.812.030 |
| 08.P01.E 63 325 | DE 710, PN 8 | cad | € 1824,68 | Lit 3.533.076 |
| 08.P01.E 63 330 | DE 800, PN 8 | cad | € 2375,38 | Lit 4.599.384 |
| 08.P01.E 63 335 | DE 160, PN 10 | cad | € 89,55 | Lit 173.400 |
| 08.P01.E 63 340 | DE 180, PN 10 | cad | € 93,14 | Lit 180.336 |
| 08.P01.E 63 345 | DE 200, PN 10 | cad | € 104,09 | Lit 201.552 |
| 08.P01.E 63 350 | DE 225, PN 10 | cad | € 117,32 | Lit 227.154 |
| 08.P01.E 63 355 | DE 250, PN 10 | cad | € 133,86 | Lit 259.182 |
| 08.P01.E 63 360 | DE 280, PN 10 | cad | € 157,14 | Lit 304.266 |
| 08.P01.E 63 365 | DE 315, PN 10 | cad | € 201,92 | Lit 390.966 |
| 08.P01.E 63 370 | DE 355, PN 10 | cad | € 250,75 | Lit 485.520 |
| 08.P01.E 63 375 | DE 400, PN 10 | cad | € 322,39 | Lit 624.240 |
| 08.P01.E 63 380 | DE 450, PN 10 | cad | € 514,93 | Lit 997.050 |
| 08.P01.E 63 385 | DE 500, PN 10 | cad | € 765,68 | Lit 1.482.570 |
| 08.P01.E 63 390 | DE 560, PN 10 | cad | € 886,58 | Lit 1.716.660 |
| 08.P01.E 63 395 | DE 630, PN 10 | cad | € 1186,59 | Lit 2.297.550 |
| 08.P01.E 63 400 | DE 710, PN 10 | cad | € 2238,84 | Lit 4.335.000 |
| 08.P01.E 63 405 | DE 800, PN 10 | cad | € 2914,97 | Lit 5.644.170 |
| 08.P01.E 63 410 | DE 160, PN 12,5 | cad | € 102,99 | Lit 199.410 |
| 08.P01.E 63 415 | DE 180, PN 12,5 | cad | € 106,99 | Lit 207.162 |
| 08.P01.E 63 420 | DE 200, PN 12,5 | cad | € 119,69 | Lit 231.744 |
| 08.P01.E 63 425 | DE 225, PN 12,5 | cad | € 134,8 | Lit 261.018 |
| 08.P01.E 63 430 | DE 250, PN 12,5 | cad | € 145,29 | Lit 281.316 |
| 08.P01.E 63 435 | DE 280, PN 12,5 | cad | € 172,63 | Lit 334.254 |
| 08.P01.E 63 440 | DE 315, PN 12,5 | cad | € 221,41 | Lit 428.706 |
| 08.P01.E 63 445 | DE 355, PN 12,5 | cad | € 301,11 | Lit 583.032 |
| 08.P01.E 63 450 | DE 400, PN 12,5 | cad | € 383,97 | Lit 743.478 |
| 08.P01.E 63 455 | DE 450, PN 12,5 | cad | € 615,71 | Lit 1.192.176 |
| 08.P01.E 63 460 | DE 500, PN 12,5 | cad | € 920,19 | Lit 1.781.736 |
| 08.P01.E 63 465 | DE 560, PN 12,5 | cad | € 1104,88 | Lit 2.139.348 |
| 08.P01.E 63 470 | DE 630, PN 12,5 | cad | € 1479,85 | Lit 2.865.384 |
| 08.P01.E 63 475 | DE 160, PN 16 | cad | € 116,42 | Lit 225.420 |
| 08.P01.E 63 480 | DE 180, PN 16 | cad | € 120,9 | Lit 234.090 |
| 08.P01.E 63 485 | DE 200, PN 16 | cad | € 135,23 | Lit 261.834 |
| 08.P01.E 63 490 | DE 225, PN 16 | cad | € 152,24 | Lit 294.780 |
| 08.P01.E 63 495 | DE 250, PN 16 | cad | € 156,72 | Lit 303.450 |
| 08.P01.E 63 500 | DE 280, PN 16 | cad | € 188,06 | Lit 364.140 |
| 08.P01.E 63 505 | DE 315, PN 16 | cad | € 240,9 | Lit 466.446 |
| 08.P01.E 63 510 | DE 355, PN 16 | cad | € 351,47 | Lit 680.544 |
| 08.P01.E 63 515 | DE 400, PN 16 | cad | € 445,56 | Lit 862.716 |
| 08.P01.E 63 520 | DE 450, PN 16 | cad | € 716,43 | Lit 1.387.200 |
| 08.P01.E 63 525 | DE 500, PN 16 | cad | € 1074,64 | Lit 2.080.800 |
| 08.P01.E 63 530 | DE 560, PN 16 | cad | € 1323,18 | Lit 2.562.036 |
| 08.P01.E 63 535 | DE 630, PN 16 | cad | € 1773,16 | Lit 3.433.320 |
| 08.P01.E 63 540 | DE 160, PN 20 | cad | € 141,39 | Lit 273.768 |
| 08.P01.E 63 545 | DE 180, PN 20 | cad | € 146,87 | Lit 284.376 |
| 08.P01.E 63 550 | DE 200, PN 20 | cad | € 164,2 | Lit 317.934 |
| 08.P01.E 63 555 | DE 225, PN 20 | cad | € 184,9 | Lit 358.020 |
| 08.P01.E 63 560 | DE 250, PN 20 | cad | € 190,28 | Lit 368.424 |
| 08.P01.E 63 565 | DE 280, PN 20 | cad | € 228,36 | Lit 442.170 |
| 08.P01.E 63 570 | DE 315, PN 20 | cad | € 292,63 | Lit 566.610 |
| 08.P01.E 63 575 | DE 355, PN 20 | cad | € 426,96 | Lit 826.710 |
| 08.P01.E 63 580 | DE 400, PN 20 | cad | € 541,11 | Lit 1.047.744 |
| 08.P01.E 63 585 | DE 450, PN 20 | cad | € 869,99 | Lit 1.684.530 |
| 08.P01.E 63 590 | DE 500, PN 20 | cad | € 1305,06 | Lit 2.526.948 |
| 08.P01.E 63 595 | DE 160, PN 25 | cad | € 166,36 | Lit 322.116 |
| 08.P01.E 63 600 | DE 180, PN 25 | cad | € 172,84 | Lit 334.662 |
| 08.P01.E 63 605 | DE 200, PN 25 | cad | € 193,23 | Lit 374.136 |
| 08.P01.E 63 610 | DE 225, PN 25 | cad | € 217,62 | Lit 421.362 |
| 08.P01.E 63 615 | DE 250, PN 25 | cad | € 223,88 | Lit 433.500 |
| 08.P01.E 63 620 | DE 280, PN 25 | cad | € 268,66 | Lit 520.200 |
| 08.P01.E 63 625 | DE 315, PN 25 | cad | € 344,31 | Lit 666.672 |
| 08.P01.E 63 630 | DE 355, PN 25 | cad | € 502,4 | Lit 972.774 |
| 08.P01.E 63 635 | DE 400, PN 25 | cad | € 636,73 | Lit 1.232.874 |
| 08.P01.E 63 640 | DE 450, PN 25 | cad | € 1023,6 | Lit 1.981.962 |
| 08.P01.E 63 645 | DE 500, PN 25 | cad | € 1535,37 | Lit 2.972.892 |
| 08.P01.E 63 650 | DE 160, PN 32 | cad | € 194,12 | Lit 375.870 |
| 08.P01.E 63 655 | DE 180, PN 32 | cad | € 201,5 | Lit 390.150 |
| 08.P01.E 63 660 | DE 200, PN 32 | cad | € 225,68 | Lit 436.968 |
| 08.P01.E 63 665 | DE 225, PN 32 | cad | € 253,91 | Lit 491.640 |
| 08.P01.E 63 670 | DE 250, PN 32 | cad | € 261,29 | Lit 505.920 |
| 08.P01.E 63 675 | DE 280, PN 32 | cad | € 313,44 | Lit 606.900 |
| 08.P01.E 63 680 | DE 315, PN 32 | cad | € 401,67 | Lit 777.750 |
| 08.P01.E 63 685 | DE 355, PN 32 | cad | € 586,15 | Lit 1.134.954 |
| 08.P01.E 63 690 | DE 400, PN 32 | cad | € 742,87 | Lit 1.438.404 |
| 08.P01.E 63 695 | DE 450, PN 32 | cad | € 1194,22 | Lit 2.312.340 |
| 08.P01.E 63 700 | DE 500, PN 32 | cad | € 1791,07 | Lit 3.468.000 |
|  | TEE A 90° PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 64 005 | DE 160, PN 4 | cad | € 42,56 | Lit 82.416 |
| 08.P01.E 64 010 | DE 180, PN 4 | cad | € 46,99 | Lit 90.984 |
| 08.P01.E 64 015 | DE 200, PN 4 | cad | € 49,25 | Lit 95.370 |
| 08.P01.E 64 020 | DE 225, PN 4 | cad | € 70,54 | Lit 136.578 |
| 08.P01.E 64 025 | DE 250, PN 4 | cad | € 80,6 | Lit 156.060 |
| 08.P01.E 64 030 | DE 280, PN 4 | cad | € 91,77 | Lit 177.684 |
| 08.P01.E 64 035 | DE 315, PN 4 | cad | € 107,46 | Lit 208.080 |
| 08.P01.E 64 040 | DE 355, PN 4 | cad | € 143,29 | Lit 277.440 |
| 08.P01.E 64 045 | DE 400, PN 4 | cad | € 205,97 | Lit 398.820 |
| 08.P01.E 64 050 | DE 450, PN 4 | cad | € 295,53 | Lit 572.220 |
| 08.P01.E 64 055 | DE 500, PN 4 | cad | € 411,95 | Lit 797.640 |
| 08.P01.E 64 060 | DE 560, PN 4 | cad | € 528,37 | Lit 1.023.060 |
| 08.P01.E 64 065 | DE 630, PN 4 | cad | € 604,49 | Lit 1.170.450 |
| 08.P01.E 64 070 | DE 710, PN 4 | cad | € 1119,42 | Lit 2.167.500 |
| 08.P01.E 64 075 | DE 800, PN 4 | cad | € 1253,75 | Lit 2.427.600 |
| 08.P01.E 64 080 | DE 900, PN 4 | cad | € 1835,85 | Lit 3.554.700 |
| 08.P01.E 64 085 | DE 1000, PN 4 | cad | € 2552,28 | Lit 4.941.900 |
| 08.P01.E 64 090 | DE 160, PN 5 | cad | € 51,73 | Lit 100.164 |
| 08.P01.E 64 095 | DE 180, PN 5 | cad | € 57,1 | Lit 110.568 |
| 08.P01.E 64 100 | DE 200, PN 5 | cad | € 60 | Lit 116.178 |
| 08.P01.E 64 105 | DE 225, PN 5 | cad | € 85,55 | Lit 165.648 |
| 08.P01.E 64 110 | DE 250, PN 5 | cad | € 91,77 | Lit 177.684 |
| 08.P01.E 64 115 | DE 280, PN 5 | cad | € 106,78 | Lit 206.754 |
| 08.P01.E 64 120 | DE 315, PN 5 | cad | € 127,38 | Lit 246.636 |
| 08.P01.E 64 125 | DE 355, PN 5 | cad | € 170,15 | Lit 329.460 |
| 08.P01.E 64 130 | DE 400, PN 5 | cad | € 239,58 | Lit 463.896 |
| 08.P01.E 64 135 | DE 450, PN 5 | cad | € 338,09 | Lit 654.636 |
| 08.P01.E 64 140 | DE 500, PN 5 | cad | € 432,12 | Lit 836.706 |
| 08.P01.E 64 145 | DE 560, PN 5 | cad | € 555,23 | Lit 1.075.080 |
| 08.P01.E 64 150 | DE 630, PN 5 | cad | € 698,52 | Lit 1.352.520 |
| 08.P01.E 64 155 | DE 710, PN 5 | cad | € 1164,2 | Lit 2.254.200 |
| 08.P01.E 64 160 | DE 800, PN 5 | cad | € 1388,08 | Lit 2.687.700 |
| 08.P01.E 64 165 | DE 900, PN 5 | cad | € 2267,92 | Lit 4.391.304 |
| 08.P01.E 64 170 | DE 1000, PN 5 | cad | € 3152,29 | Lit 6.103.680 |
| 08.P01.E 64 175 | DE 160, PN 6 | cad | € 60,9 | Lit 117.912 |
| 08.P01.E 64 180 | DE 180, PN 6 | cad | € 67,17 | Lit 130.050 |
| 08.P01.E 64 185 | DE 200, PN 6 | cad | € 70,75 | Lit 136.986 |
| 08.P01.E 64 190 | DE 225, PN 6 | cad | € 100,72 | Lit 195.024 |
| 08.P01.E 64 195 | DE 250, PN 6 | cad | € 102,99 | Lit 199.410 |
| 08.P01.E 64 200 | DE 280, PN 6 | cad | € 121,79 | Lit 235.824 |
| 08.P01.E 64 205 | DE 315, PN 6 | cad | € 147,29 | Lit 285.192 |
| 08.P01.E 64 210 | DE 355, PN 6 | cad | € 197,02 | Lit 381.480 |
| 08.P01.E 64 215 | DE 400, PN 6 | cad | € 273,14 | Lit 528.870 |
| 08.P01.E 64 220 | DE 450, PN 6 | cad | € 380,6 | Lit 736.950 |
| 08.P01.E 64 225 | DE 500, PN 6 | cad | € 452,25 | Lit 875.670 |
| 08.P01.E 64 230 | DE 560, PN 6 | cad | € 582,1 | Lit 1.127.100 |
| 08.P01.E 64 235 | DE 630, PN 6 | cad | € 792,55 | Lit 1.534.590 |
| 08.P01.E 64 240 | DE 710, PN 6 | cad | € 1208,97 | Lit 2.340.900 |
| 08.P01.E 64 245 | DE 800, PN 6 | cad | € 1522,41 | Lit 2.947.800 |
| 08.P01.E 64 250 | DE 900, PN 6 | cad | € 2700,04 | Lit 5.228.010 |
| 08.P01.E 64 255 | DE 1000, PN 6 | cad | € 3752,3 | Lit 7.265.460 |
| 08.P01.E 64 260 | DE 160, PN 8 | cad | € 69,17 | Lit 133.926 |
| 08.P01.E 64 265 | DE 180, PN 8 | cad | € 76,33 | Lit 147.798 |
| 08.P01.E 64 270 | DE 200, PN 8 | cad | € 80,12 | Lit 155.142 |
| 08.P01.E 64 275 | DE 225, PN 8 | cad | € 114,63 | Lit 221.952 |
| 08.P01.E 64 280 | DE 250, PN 8 | cad | € 12,48 | Lit 24.174 |
| 08.P01.E 64 285 | DE 280, PN 8 | cad | € 151,56 | Lit 293.454 |
| 08.P01.E 64 290 | DE 315, PN 8 | cad | € 192,33 | Lit 372.402 |
| 08.P01.E 64 295 | DE 355, PN 8 | cad | € 246,27 | Lit 476.850 |
| 08.P01.E 64 300 | DE 400, PN 8 | cad | € 325,76 | Lit 630.768 |
| 08.P01.E 64 305 | DE 450, PN 8 | cad | € 413,05 | Lit 799.782 |
| 08.P01.E 64 310 | DE 500, PN 8 | cad | € 519,41 | Lit 1.005.720 |
| 08.P01.E 64 315 | DE 560, PN 8 | cad | € 761,21 | Lit 1.473.900 |
| 08.P01.E 64 320 | DE 630, PN 8 | cad | € 1065,69 | Lit 2.063.460 |
| 08.P01.E 64 325 | DE 710, PN 8 | cad | € 1563,82 | Lit 3.027.972 |
| 08.P01.E 64 330 | DE 800, PN 8 | cad | € 1970,18 | Lit 3.814.800 |
| 08.P01.E 64 335 | DE 160, PN 10 | cad | € 77,44 | Lit 149.940 |
| 08.P01.E 64 340 | DE 180, PN 10 | cad | € 85,5 | Lit 165.546 |
| 08.P01.E 64 345 | DE 200, PN 10 | cad | € 89,55 | Lit 173.400 |
| 08.P01.E 64 350 | DE 225, PN 10 | cad | € 128,54 | Lit 248.880 |
| 08.P01.E 64 355 | DE 250, PN 10 | cad | € 143,29 | Lit 277.440 |
| 08.P01.E 64 360 | DE 280, PN 10 | cad | € 181,32 | Lit 351.084 |
| 08.P01.E 64 365 | DE 315, PN 10 | cad | € 237,32 | Lit 459.510 |
| 08.P01.E 64 370 | DE 355, PN 10 | cad | € 295,53 | Lit 572.220 |
| 08.P01.E 64 375 | DE 400, PN 10 | cad | € 378,34 | Lit 732.564 |
| 08.P01.E 64 380 | DE 450, PN 10 | cad | € 445,5 | Lit 862.614 |
| 08.P01.E 64 385 | DE 500, PN 10 | cad | € 586,58 | Lit 1.135.770 |
| 08.P01.E 64 390 | DE 560, PN 10 | cad | € 940,31 | Lit 1.820.700 |
| 08.P01.E 64 395 | DE 630, PN 10 | cad | € 1338,83 | Lit 2.592.330 |
| 08.P01.E 64 400 | DE 710, PN 10 | cad | € 1918,66 | Lit 3.715.044 |
| 08.P01.E 64 405 | DE 800, PN 10 | cad | € 2417,95 | Lit 4.681.800 |
| 08.P01.E 64 410 | DE 160, PN 12,5 | cad | € 91,92 | Lit 177.990 |
| 08.P01.E 64 415 | DE 180, PN 12,5 | cad | € 101,51 | Lit 196.554 |
| 08.P01.E 64 420 | DE 200, PN 12,5 | cad | € 106,36 | Lit 205.938 |
| 08.P01.E 64 425 | DE 225, PN 12,5 | cad | € 152,45 | Lit 295.188 |
| 08.P01.E 64 430 | DE 250, PN 12,5 | cad | € 164,09 | Lit 317.730 |
| 08.P01.E 64 435 | DE 280, PN 12,5 | cad | € 202,18 | Lit 391.476 |
| 08.P01.E 64 440 | DE 315, PN 12,5 | cad | € 255,23 | Lit 494.190 |
| 08.P01.E 64 445 | DE 355, PN 12,5 | cad | € 331,35 | Lit 641.580 |
| 08.P01.E 64 450 | DE 400, PN 12,5 | cad | € 435,44 | Lit 843.132 |
| 08.P01.E 64 455 | DE 450, PN 12,5 | cad | € 547,38 | Lit 1.059.882 |
| 08.P01.E 64 460 | DE 500, PN 12,5 | cad | € 736,55 | Lit 1.426.164 |
| 08.P01.E 64 465 | DE 560, PN 12,5 | cad | € 1171,84 | Lit 2.268.990 |
| 08.P01.E 64 470 | DE 630, PN 12,5 | cad | € 1667,91 | Lit 3.229.524 |
| 08.P01.E 64 475 | DE 160, PN 16 | cad | € 106,36 | Lit 205.938 |
| 08.P01.E 64 480 | DE 180, PN 16 | cad | € 117,53 | Lit 227.562 |
| 08.P01.E 64 485 | DE 200, PN 16 | cad | € 123,16 | Lit 238.476 |
| 08.P01.E 64 490 | DE 225, PN 16 | cad | € 176,42 | Lit 341.598 |
| 08.P01.E 64 495 | DE 250, PN 16 | cad | € 184,9 | Lit 358.020 |
| 08.P01.E 64 500 | DE 280, PN 16 | cad | € 222,99 | Lit 431.766 |
| 08.P01.E 64 505 | DE 315, PN 16 | cad | € 273,14 | Lit 528.870 |
| 08.P01.E 64 510 | DE 355, PN 16 | cad | € 367,17 | Lit 710.940 |
| 08.P01.E 64 515 | DE 400, PN 16 | cad | € 492,54 | Lit 953.700 |
| 08.P01.E 64 520 | DE 450, PN 16 | cad | € 649,26 | Lit 1.257.150 |
| 08.P01.E 64 525 | DE 500, PN 16 | cad | € 886,58 | Lit 1.716.660 |
| 08.P01.E 64 530 | DE 560, PN 16 | cad | € 1403,73 | Lit 2.717.994 |
| 08.P01.E 64 535 | DE 630, PN 16 | cad | € 1997,05 | Lit 3.866.820 |
| 08.P01.E 64 540 | DE 160, PN 20 | cad | € 129,17 | Lit 250.104 |
| 08.P01.E 64 545 | DE 180, PN 20 | cad | € 142,71 | Lit 276.318 |
| 08.P01.E 64 550 | DE 200, PN 20 | cad | € 149,55 | Lit 289.578 |
| 08.P01.E 64 555 | DE 225, PN 20 | cad | € 214,24 | Lit 414.834 |
| 08.P01.E 64 560 | DE 250, PN 20 | cad | € 224,57 | Lit 434.826 |
| 08.P01.E 64 565 | DE 280, PN 20 | cad | € 270,87 | Lit 524.484 |
| 08.P01.E 64 570 | DE 315, PN 20 | cad | € 331,82 | Lit 642.498 |
| 08.P01.E 64 575 | DE 355, PN 20 | cad | € 445,98 | Lit 863.532 |
| 08.P01.E 64 580 | DE 400, PN 20 | cad | € 598,22 | Lit 1.158.312 |
| 08.P01.E 64 585 | DE 450, PN 20 | cad | € 788,55 | Lit 1.526.838 |
| 08.P01.E 64 590 | DE 500, PN 20 | cad | € 1076,65 | Lit 2.084.676 |
| 08.P01.E 64 595 | DE 160, PN 25 | cad | € 152,03 | Lit 294.372 |
| 08.P01.E 64 600 | DE 180, PN 25 | cad | € 115,26 | Lit 223.176 |
| 08.P01.E 64 605 | DE 200, PN 25 | cad | € 175,95 | Lit 340.680 |
| 08.P01.E 64 610 | DE 225, PN 25 | cad | € 252,12 | Lit 488.172 |
| 08.P01.E 64 615 | DE 250, PN 25 | cad | € 264,18 | Lit 511.530 |
| 08.P01.E 64 620 | DE 280, PN 25 | cad | € 318,81 | Lit 617.304 |
| 08.P01.E 64 625 | DE 315, PN 25 | cad | € 390,45 | Lit 756.024 |
| 08.P01.E 64 630 | DE 355, PN 25 | cad | € 524,78 | Lit 1.016.124 |
| 08.P01.E 64 635 | DE 400, PN 25 | cad | € 703,89 | Lit 1.362.924 |
| 08.P01.E 64 640 | DE 450, PN 25 | cad | € 927,78 | Lit 1.796.424 |
| 08.P01.E 64 645 | DE 500, PN 25 | cad | € 1266,76 | Lit 2.452.794 |
| 08.P01.E 64 650 | DE 160, PN 32 | cad | € 177,32 | Lit 343.332 |
| 08.P01.E 64 655 | DE 180, PN 32 | cad | € 195,91 | Lit 379.338 |
| 08.P01.E 64 660 | DE 200, PN 32 | cad | € 205,29 | Lit 397.494 |
| 08.P01.E 64 665 | DE 225, PN 32 | cad | € 294,21 | Lit 569.670 |
| 08.P01.E 64 670 | DE 250, PN 32 | cad | € 308,54 | Lit 597.414 |
| 08.P01.E 64 675 | DE 280, PN 32 | cad | € 371,65 | Lit 719.610 |
| 08.P01.E 64 680 | DE 315, PN 32 | cad | € 455,41 | Lit 881.790 |
| 08.P01.E 64 685 | DE 355, PN 32 | cad | € 612,13 | Lit 1.185.240 |
| 08.P01.E 64 690 | DE 400, PN 32 | cad | € 821,21 | Lit 1.590.078 |
| 08.P01.E 64 695 | DE 450, PN 32 | cad | € 1082,28 | Lit 2.095.590 |
| 08.P01.E 64 700 | DE 500, PN 32 | cad | € 1477,63 | Lit 2.861.100 |
|  | RACCORDI A 4 VIE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 65 005 | DE 160, PN 4 | cad | € 56,63 | Lit 109.650 |
| 08.P01.E 65 010 | DE 180, PN 4 | cad | € 62,9 | Lit 121.788 |
| 08.P01.E 65 015 | DE 200, PN 4 | cad | € 71,64 | Lit 138.720 |
| 08.P01.E 65 020 | DE 225, PN 4 | cad | € 102,99 | Lit 199.410 |
| 08.P01.E 65 025 | DE 250, PN 4 | cad | € 110,15 | Lit 213.282 |
| 08.P01.E 65 030 | DE 280, PN 4 | cad | € 127,59 | Lit 247.044 |
| 08.P01.E 65 035 | DE 315, PN 4 | cad | € 152,24 | Lit 294.780 |
| 08.P01.E 65 040 | DE 355, PN 4 | cad | € 215,4 | Lit 417.078 |
| 08.P01.E 65 045 | DE 400, PN 4 | cad | € 308,96 | Lit 598.230 |
| 08.P01.E 65 050 | DE 450, PN 4 | cad | € 443,29 | Lit 858.330 |
| 08.P01.E 65 055 | DE 500, PN 4 | cad | € 631,35 | Lit 1.222.470 |
| 08.P01.E 65 060 | DE 560, PN 4 | cad | € 792,55 | Lit 1.534.590 |
| 08.P01.E 65 065 | DE 630, PN 4 | cad | € 906,76 | Lit 1.755.726 |
| 08.P01.E 65 070 | DE 160, PN 5 | cad | € 64,32 | Lit 124.542 |
| 08.P01.E 65 075 | DE 180, PN 5 | cad | € 78,12 | Lit 151.266 |
| 08.P01.E 65 080 | DE 200, PN 5 | cad | € 100,72 | Lit 195.024 |
| 08.P01.E 65 085 | DE 225, PN 5 | cad | € 138,49 | Lit 268.158 |
| 08.P01.E 65 090 | DE 250, PN 5 | cad | € 135,7 | Lit 262.752 |
| 08.P01.E 65 095 | DE 280, PN 5 | cad | € 150,24 | Lit 290.904 |
| 08.P01.E 65 100 | DE 315, PN 5 | cad | € 179,11 | Lit 346.800 |
| 08.P01.E 65 105 | DE 355, PN 5 | cad | € 266,18 | Lit 515.406 |
| 08.P01.E 65 110 | DE 400, PN 5 | cad | € 373,02 | Lit 722.262 |
| 08.P01.E 65 115 | DE 450, PN 5 | cad | € 495,92 | Lit 960.228 |
| 08.P01.E 65 120 | DE 500, PN 5 | cad | € 685,09 | Lit 1.326.510 |
| 08.P01.E 65 125 | DE 560, PN 5 | cad | € 866,67 | Lit 1.678.104 |
| 08.P01.E 65 130 | DE 630, PN 5 | cad | € 1086,97 | Lit 2.104.668 |
| 08.P01.E 65 135 | DE 90, PN 6 | cad | € 18,91 | Lit 36.618 |
| 08.P01.E 65 140 | DE 110, PN 6 | cad | € 35,72 | Lit 69.156 |
| 08.P01.E 65 145 | DE 125, PN 6 | cad | € 54,1 | Lit 104.754 |
| 08.P01.E 65 150 | DE 140, PN 6 | cad | € 54,42 | Lit 105.366 |
| 08.P01.E 65 155 | DE 160, PN 6 | cad | € 71,96 | Lit 139.332 |
| 08.P01.E 65 160 | DE 180, PN 6 | cad | € 93,35 | Lit 180.744 |
| 08.P01.E 65 165 | DE 200, PN 6 | cad | € 129,75 | Lit 251.226 |
| 08.P01.E 65 170 | DE 225, PN 6 | cad | € 173,94 | Lit 336.804 |
| 08.P01.E 65 175 | DE 250, PN 6 | cad | € 161,2 | Lit 312.120 |
| 08.P01.E 65 180 | DE 280, PN 6 | cad | € 172,84 | Lit 334.662 |
| 08.P01.E 65 185 | DE 315, PN 6 | cad | € 205,97 | Lit 398.820 |
| 08.P01.E 65 190 | DE 355, PN 6 | cad | € 317,02 | Lit 613.836 |
| 08.P01.E 65 195 | DE 400, PN 6 | cad | € 437,02 | Lit 846.192 |
| 08.P01.E 65 200 | DE 450, PN 6 | cad | € 548,54 | Lit 1.062.126 |
| 08.P01.E 65 205 | DE 500, PN 6 | cad | € 738,82 | Lit 1.430.550 |
| 08.P01.E 65 210 | DE 560, PN 6 | cad | € 940,31 | Lit 1.820.700 |
| 08.P01.E 65 215 | DE 630, PN 6 | cad | € 1267,18 | Lit 2.453.610 |
| 08.P01.E 65 220 | DE 90, PN 8 | cad | € 19,28 | Lit 37.332 |
| 08.P01.E 65 225 | DE 110, PN 8 | cad | € 37,51 | Lit 72.624 |
| 08.P01.E 65 230 | DE 125, PN 8 | cad | € 54,84 | Lit 106.182 |
| 08.P01.E 65 235 | DE 140, PN 8 | cad | € 70,75 | Lit 136.986 |
| 08.P01.E 65 240 | DE 160, PN 8 | cad | € 75,54 | Lit 146.268 |
| 08.P01.E 65 245 | DE 180, PN 8 | cad | € 95,4 | Lit 184.722 |
| 08.P01.E 65 250 | DE 200, PN 8 | cad | € 142,92 | Lit 276.726 |
| 08.P01.E 65 255 | DE 225, PN 8 | cad | € 193,44 | Lit 374.544 |
| 08.P01.E 65 260 | DE 250, PN 8 | cad | € 176,89 | Lit 342.516 |
| 08.P01.E 65 265 | DE 280, PN 8 | cad | € 203,97 | Lit 394.944 |
| 08.P01.E 65 270 | DE 315, PN 8 | cad | € 255,23 | Lit 494.190 |
| 08.P01.E 65 275 | DE 355, PN 8 | cad | € 381,08 | Lit 737.868 |
| 08.P01.E 65 280 | DE 400, PN 8 | cad | € 502,4 | Lit 972.774 |
| 08.P01.E 65 285 | DE 450, PN 8 | cad | € 610,07 | Lit 1.181.262 |
| 08.P01.E 65 290 | DE 500, PN 8 | cad | € 810,46 | Lit 1.569.270 |
| 08.P01.E 65 295 | DE 560, PN 8 | cad | € 1108,25 | Lit 2.145.876 |
| 08.P01.E 65 300 | DE 630, PN 8 | cad | € 1506,77 | Lit 2.917.506 |
| 08.P01.E 65 305 | DE 90, PN 10 | cad | € 19,65 | Lit 38.046 |
| 08.P01.E 65 310 | DE 110, PN 10 | cad | € 39,3 | Lit 76.092 |
| 08.P01.E 65 315 | DE 125, PN 10 | cad | € 55,58 | Lit 107.610 |
| 08.P01.E 65 320 | DE 140, PN 10 | cad | € 72,91 | Lit 141.168 |
| 08.P01.E 65 325 | DE 160, PN 10 | cad | € 79,07 | Lit 153.102 |
| 08.P01.E 65 330 | DE 180, PN 10 | cad | € 97,46 | Lit 188.700 |
| 08.P01.E 65 335 | DE 200, PN 10 | cad | € 156,09 | Lit 302.226 |
| 08.P01.E 65 340 | DE 225, PN 10 | cad | € 212,93 | Lit 412.284 |
| 08.P01.E 65 345 | DE 250, PN 10 | cad | € 192,54 | Lit 372.810 |
| 08.P01.E 65 350 | DE 280, PN 10 | cad | € 235,05 | Lit 455.124 |
| 08.P01.E 65 355 | DE 315, PN 10 | cad | € 304,48 | Lit 589.560 |
| 08.P01.E 65 360 | DE 355, PN 10 | cad | € 445,08 | Lit 861.798 |
| 08.P01.E 65 365 | DE 400, PN 10 | cad | € 567,77 | Lit 1.099.356 |
| 08.P01.E 65 370 | DE 450, PN 10 | cad | € 671,65 | Lit 1.300.500 |
| 08.P01.E 65 375 | DE 500, PN 10 | cad | € 882,1 | Lit 1.707.990 |
| 08.P01.E 65 380 | DE 560, PN 10 | cad | € 1276,14 | Lit 2.470.950 |
| 08.P01.E 65 385 | DE 630, PN 10 | cad | € 1746,3 | Lit 3.381.300 |
| 08.P01.E 65 390 | DE 90, PN 12,5 | cad | € 21,12 | Lit 40.902 |
| 08.P01.E 65 395 | DE 110, PN 12,5 | cad | € 42,04 | Lit 81.396 |
| 08.P01.E 65 400 | DE 125, PN 12,5 | cad | € 59,79 | Lit 115.770 |
| 08.P01.E 65 405 | DE 140, PN 12,5 | cad | € 78,54 | Lit 152.082 |
| 08.P01.E 65 410 | DE 160, PN 12,5 | cad | € 84,97 | Lit 164.526 |
| 08.P01.E 65 415 | DE 180, PN 12,5 | cad | € 104,67 | Lit 202.674 |
| 08.P01.E 65 420 | DE 200, PN 12,5 | cad | € 167,36 | Lit 324.054 |
| 08.P01.E 65 425 | DE 225, PN 12,5 | cad | € 228,36 | Lit 442.170 |
| 08.P01.E 65 430 | DE 250, PN 12,5 | cad | € 219,41 | Lit 424.830 |
| 08.P01.E 65 435 | DE 280, PN 12,5 | cad | € 263,08 | Lit 509.388 |
| 08.P01.E 65 440 | DE 315, PN 12,5 | cad | € 322,5 | Lit 624.444 |
| 08.P01.E 65 445 | DE 355, PN 12,5 | cad | € 533,74 | Lit 1.033.464 |
| 08.P01.E 65 450 | DE 400, PN 12,5 | cad | € 686,88 | Lit 1.329.978 |
| 08.P01.E 65 455 | DE 450, PN 12,5 | cad | € 817,15 | Lit 1.582.224 |
| 08.P01.E 65 460 | DE 500, PN 12,5 | cad | € 1079,12 | Lit 2.089.470 |
| 08.P01.E 65 465 | DE 90, PN 16 | cad | € 22,6 | Lit 43.758 |
| 08.P01.E 65 470 | DE 110, PN 16 | cad | € 44,72 | Lit 86.598 |
| 08.P01.E 65 475 | DE 125, PN 16 | cad | € 64 | Lit 123.930 |
| 08.P01.E 65 480 | DE 140, PN 16 | cad | € 84,18 | Lit 162.996 |
| 08.P01.E 65 485 | DE 160, PN 16 | cad | € 90,87 | Lit 175.950 |
| 08.P01.E 65 490 | DE 180, PN 16 | cad | € 111,94 | Lit 216.750 |
| 08.P01.E 65 495 | DE 200, PN 16 | cad | € 178,63 | Lit 345.882 |
| 08.P01.E 65 500 | DE 225, PN 16 | cad | € 244,01 | Lit 472.464 |
| 08.P01.E 65 505 | DE 250, PN 16 | cad | € 246,27 | Lit 476.850 |
| 08.P01.E 65 510 | DE 280, PN 16 | cad | € 291,05 | Lit 563.550 |
| 08.P01.E 65 515 | DE 315, PN 16 | cad | € 344,78 | Lit 667.590 |
| 08.P01.E 65 520 | DE 355, PN 16 | cad | € 622,4 | Lit 1.205.130 |
| 08.P01.E 65 525 | DE 400, PN 16 | cad | € 805,98 | Lit 1.560.600 |
| 08.P01.E 65 530 | DE 450, PN 16 | cad | € 962,7 | Lit 1.864.050 |
| 08.P01.E 65 535 | DE 500, PN 16 | cad | € 1276,14 | Lit 2.470.950 |
| 08.P01.E 65 540 | DE 90, PN 20 | cad | € 27,45 | Lit 53.142 |
| 08.P01.E 65 545 | DE 110, PN 20 | cad | € 54,31 | Lit 105.162 |
| 08.P01.E 65 550 | DE 125, PN 20 | cad | € 77,81 | Lit 150.654 |
| 08.P01.E 65 555 | DE 140, PN 20 | cad | € 102,3 | Lit 198.084 |
| 08.P01.E 65 560 | DE 160, PN 20 | cad | € 110,36 | Lit 213.690 |
| 08.P01.E 65 565 | DE 180, PN 20 | cad | € 136,12 | Lit 263.568 |
| 08.P01.E 65 570 | DE 200, PN 20 | cad | € 216,93 | Lit 420.036 |
| 08.P01.E 65 575 | DE 225, PN 20 | cad | € 296,42 | Lit 573.954 |
| 08.P01.E 65 580 | DE 250, PN 20 | cad | € 299,11 | Lit 579.156 |
| 08.P01.E 65 585 | DE 280, PN 20 | cad | € 353,53 | Lit 684.522 |
| 08.P01.E 65 590 | DE 315, PN 20 | cad | € 418,69 | Lit 810.696 |
| 08.P01.E 65 595 | DE 355, PN 20 | cad | € 755,83 | Lit 1.463.496 |
| 08.P01.E 65 600 | DE 400, PN 20 | cad | € 978,82 | Lit 1.895.262 |
| 08.P01.E 65 605 | DE 450, PN 20 | cad | € 1169,15 | Lit 2.263.788 |
| 08.P01.E 65 610 | DE 500, PN 20 | cad | € 1549,75 | Lit 3.000.738 |
| 08.P01.E 65 615 | DE 90, PN 25 | cad | € 32,34 | Lit 62.628 |
| 08.P01.E 65 620 | DE 110, PN 25 | cad | € 63,95 | Lit 123.828 |
| 08.P01.E 65 625 | DE 125, PN 25 | cad | € 91,56 | Lit 177.276 |
| 08.P01.E 65 630 | DE 140, PN 25 | cad | € 120,48 | Lit 233.274 |
| 08.P01.E 65 635 | DE 160, PN 25 | cad | € 129,85 | Lit 251.430 |
| 08.P01.E 65 640 | DE 180, PN 25 | cad | € 160,3 | Lit 310.386 |
| 08.P01.E 65 645 | DE 200, PN 25 | cad | € 255,23 | Lit 494.190 |
| 08.P01.E 65 650 | DE 225, PN 25 | cad | € 348,79 | Lit 675.342 |
| 08.P01.E 65 655 | DE 250, PN 25 | cad | € 351,95 | Lit 681.462 |
| 08.P01.E 65 660 | DE 280, PN 25 | cad | € 416 | Lit 805.494 |
| 08.P01.E 65 665 | DE 315, PN 25 | cad | € 492,54 | Lit 953.700 |
| 08.P01.E 65 670 | DE 355, PN 25 | cad | € 889,27 | Lit 1.721.862 |
| 08.P01.E 65 675 | DE 400, PN 25 | cad | € 1151,66 | Lit 2.229.924 |
| 08.P01.E 65 680 | DE 450, PN 25 | cad | € 1375,54 | Lit 2.663.424 |
| 08.P01.E 65 685 | DE 500, PN 25 | cad | € 1823,31 | Lit 3.530.424 |
| 08.P01.E 65 690 | DE 90, PN 32 | cad | € 37,72 | Lit 73.032 |
| 08.P01.E 65 695 | DE 110, PN 32 | cad | € 74,54 | Lit 144.330 |
| 08.P01.E 65 700 | DE 125, PN 32 | cad | € 106,78 | Lit 206.754 |
| 08.P01.E 65 705 | DE 140, PN 32 | cad | € 140,39 | Lit 271.830 |
| 08.P01.E 65 710 | DE 160, PN 32 | cad | € 151,56 | Lit 293.454 |
| 08.P01.E 65 715 | DE 180, PN 32 | cad | € 186,75 | Lit 361.590 |
| 08.P01.E 65 720 | DE 200, PN 32 | cad | € 297,74 | Lit 576.504 |
| 08.P01.E 65 725 | DE 225, PN 32 | cad | € 407,05 | Lit 788.154 |
| 08.P01.E 65 730 | DE 250, PN 32 | cad | € 410,63 | Lit 795.090 |
| 08.P01.E 65 735 | DE 280, PN 32 | cad | € 485,38 | Lit 939.828 |
| 08.P01.E 65 740 | DE 315, PN 32 | cad | € 574,93 | Lit 1.113.228 |
| 08.P01.E 65 745 | DE 355, PN 32 | cad | € 1037,51 | Lit 2.008.890 |
| 08.P01.E 65 750 | DE 400, PN 32 | cad | € 1343,3 | Lit 2.601.000 |
| 08.P01.E 65 755 | DE 450, PN 32 | cad | € 1604,8 | Lit 3.107.328 |
| 08.P01.E 65 760 | DE 500, PN 32 | cad | € 2126,9 | Lit 4.118.250 |
|  | TEE A 90° A CODOLO LUNGO PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 66 005 | DE 90, PN 10 | cad | € 14,12 | Lit 27.336 |
| 08.P01.E 66 010 | DE 110, PN 10 | cad | € 20,81 | Lit 40.290 |
| 08.P01.E 66 015 | DE 125, PN 10 | cad | € 31,61 | Lit 61.200 |
| 08.P01.E 66 020 | DE 140, PN 10 | cad | € 46,15 | Lit 89.352 |
| 08.P01.E 66 025 | DE 160, PN 10 | cad | € 58,42 | Lit 113.118 |
| 08.P01.E 66 030 | DE 180, PN 10 | cad | € 78,6 | Lit 152.184 |
| 08.P01.E 66 035 | DE 200, PN 10 | cad | € 111,99 | Lit 216.852 |
| 08.P01.E 66 040 | DE 225, PN 10 | cad | € 139,7 | Lit 270.504 |
| 08.P01.E 66 045 | DE 250, PN 10 | cad | € 246,27 | Lit 476.850 |
| 08.P01.E 66 050 | DE 280, PN 10 | cad | € 371,65 | Lit 719.610 |
| 08.P01.E 66 055 | DE 315, PN 10 | cad | € 425,38 | Lit 823.650 |
| 08.P01.E 66 060 | DE 90, PN 16 | cad | € 16,38 | Lit 31.722 |
| 08.P01.E 66 065 | DE 110, PN 16 | cad | € 23,97 | Lit 46.410 |
| 08.P01.E 66 070 | DE 125, PN 16 | cad | € 36,03 | Lit 69.768 |
| 08.P01.E 66 075 | DE 140, PN 16 | cad | € 53,26 | Lit 103.122 |
| 08.P01.E 66 080 | DE 160, PN 16 | cad | € 67,59 | Lit 130.866 |
| 08.P01.E 66 085 | DE 180, PN 16 | cad | € 89,34 | Lit 172.992 |
| 08.P01.E 66 090 | DE 200, PN 16 | cad | € 128,96 | Lit 249.696 |
| 08.P01.E 66 095 | DE 225, PN 16 | cad | € 155,61 | Lit 301.308 |
| 08.P01.E 66 100 | DE 250, PN 16 | cad | € 284,36 | Lit 550.596 |
| 08.P01.E 66 105 | DE 280, PN 16 | cad | € 427,59 | Lit 827.934 |
| 08.P01.E 66 110 | DE 315, PN 16 | cad | € 490,33 | Lit 949.416 |
| 08.P01.E 66 115 | DE 90, PN 20 | cad | € 21,18 | Lit 41.004 |
| 08.P01.E 66 120 | DE 110, PN 20 | cad | € 35,93 | Lit 69.564 |
| 08.P01.E 66 125 | DE 125, PN 20 | cad | € 59,05 | Lit 114.342 |
| 08.P01.E 66 130 | DE 140, PN 20 | cad | € 83,65 | Lit 161.976 |
| 08.P01.E 66 135 | DE 160, PN 20 | cad | € 111,73 | Lit 216.342 |
| 08.P01.E 66 140 | DE 180, PN 20 | cad | € 193,23 | Lit 374.136 |
| 08.P01.E 66 145 | DE 200, PN 20 | cad | € 264,6 | Lit 512.346 |
| 08.P01.E 66 150 | DE 225, PN 20 | cad | € 312,54 | Lit 605.166 |
| 08.P01.E 66 155 | DE 250, PN 20 | cad | € 537,32 | Lit 1.040.400 |
| 08.P01.E 66 160 | DE 90, PN 25 | cad | € 21,18 | Lit 41.004 |
| 08.P01.E 66 165 | DE 110, PN 25 | cad | € 34,87 | Lit 67.524 |
| 08.P01.E 66 170 | DE 125, PN 25 | cad | € 59,05 | Lit 114.342 |
| 08.P01.E 66 175 | DE 140, PN 25 | cad | € 83,71 | Lit 162.078 |
| 08.P01.E 66 180 | DE 160, PN 25 | cad | € 111,73 | Lit 216.342 |
| 08.P01.E 66 185 | DE 180, PN 25 | cad | € 193,23 | Lit 374.136 |
| 08.P01.E 66 190 | DE 200, PN 25 | cad | € 264,6 | Lit 512.346 |
| 08.P01.E 66 195 | DE 225, PN 25 | cad | € 312,54 | Lit 605.166 |
| 08.P01.E 66 200 | DE 250, PN 25 | cad | € 537,32 | Lit 1.040.400 |
|  | CALOTTE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 67 005 | DE 90, PN 4 | cad | € 6,85 | Lit 13.260 |
| 08.P01.E 67 010 | DE 110, PN 4 | cad | € 10,17 | Lit 19.686 |
| 08.P01.E 67 015 | DE 125, PN 4 | cad | € 11,54 | Lit 22.338 |
| 08.P01.E 67 020 | DE 140, PN 4 | cad | € 18,6 | Lit 36.006 |
| 08.P01.E 67 025 | DE 160, PN 4 | cad | € 18,96 | Lit 36.720 |
| 08.P01.E 67 030 | DE 180, PN 4 | cad | € 22,49 | Lit 43.554 |
| 08.P01.E 67 035 | DE 200, PN 4 | cad | € 39,14 | Lit 75.786 |
| 08.P01.E 67 040 | DE 225, PN 4 | cad | € 44,99 | Lit 87.108 |
| 08.P01.E 67 045 | DE 250, PN 4 | cad | € 49,25 | Lit 95.370 |
| 08.P01.E 67 050 | DE 280, PN 4 | cad | € 57,1 | Lit 110.568 |
| 08.P01.E 67 055 | DE 315, PN 4 | cad | € 72,06 | Lit 139.536 |
| 08.P01.E 67 060 | DE 355, PN 4 | cad | € 105,25 | Lit 203.796 |
| 08.P01.E 67 065 | DE 90, PN 5 | cad | € 6,85 | Lit 13.260 |
| 08.P01.E 67 070 | DE 110, PN 5 | cad | € 10,17 | Lit 19.686 |
| 08.P01.E 67 075 | DE 125, PN 5 | cad | € 11,54 | Lit 22.338 |
| 08.P01.E 67 080 | DE 140, PN 5 | cad | € 18,6 | Lit 36.006 |
| 08.P01.E 67 085 | DE 160, PN 5 | cad | € 18,96 | Lit 36.720 |
| 08.P01.E 67 090 | DE 180, PN 5 | cad | € 22,49 | Lit 43.554 |
| 08.P01.E 67 095 | DE 200, PN 5 | cad | € 39,14 | Lit 75.786 |
| 08.P01.E 67 100 | DE 225, PN 5 | cad | € 44,99 | Lit 87.108 |
| 08.P01.E 67 105 | DE 250, PN 5 | cad | € 49,25 | Lit 95.370 |
| 08.P01.E 67 110 | DE 280, PN 5 | cad | € 57,1 | Lit 110.568 |
| 08.P01.E 67 115 | DE 315, PN 5 | cad | € 72,06 | Lit 139.536 |
| 08.P01.E 67 120 | DE 355, PN 5 | cad | € 105,25 | Lit 203.796 |
| 08.P01.E 67 125 | DE 90, PN 6 | cad | € 6,85 | Lit 13.260 |
| 08.P01.E 67 130 | DE 110, PN 6 | cad | € 10,17 | Lit 19.686 |
| 08.P01.E 67 135 | DE 125, PN 6 | cad | € 11,54 | Lit 22.338 |
| 08.P01.E 67 140 | DE 140, PN 6 | cad | € 18,6 | Lit 36.006 |
| 08.P01.E 67 145 | DE 160, PN 6 | cad | € 18,96 | Lit 36.720 |
| 08.P01.E 67 150 | DE 180, PN 6 | cad | € 22,49 | Lit 43.554 |
| 08.P01.E 67 155 | DE 200, PN 6 | cad | € 39,14 | Lit 75.786 |
| 08.P01.E 67 160 | DE 225, PN 6 | cad | € 44,99 | Lit 87.108 |
| 08.P01.E 67 165 | DE 250, PN 6 | cad | € 49,25 | Lit 95.370 |
| 08.P01.E 67 170 | DE 280, PN 6 | cad | € 57,1 | Lit 110.568 |
| 08.P01.E 67 175 | DE 315, PN 6 | cad | € 72,06 | Lit 139.536 |
| 08.P01.E 67 180 | DE 355, PN 6 | cad | € 105,25 | Lit 203.796 |
| 08.P01.E 67 185 | DE 90, PN 8 | cad | € 7,22 | Lit 13.974 |
| 08.P01.E 67 190 | DE 110, PN 8 | cad | € 10,64 | Lit 20.604 |
| 08.P01.E 67 195 | DE 125, PN 8 | cad | € 12,06 | Lit 23.358 |
| 08.P01.E 67 200 | DE 140, PN 8 | cad | € 19,49 | Lit 37.740 |
| 08.P01.E 67 205 | DE 160, PN 8 | cad | € 19,81 | Lit 38.352 |
| 08.P01.E 67 210 | DE 180, PN 8 | cad | € 23,49 | Lit 45.492 |
| 08.P01.E 67 215 | DE 200, PN 8 | cad | € 39,35 | Lit 76.194 |
| 08.P01.E 67 220 | DE 225, PN 8 | cad | € 48,52 | Lit 93.942 |
| 08.P01.E 67 225 | DE 250, PN 8 | cad | € 52,84 | Lit 102.306 |
| 08.P01.E 67 230 | DE 280, PN 8 | cad | € 67,85 | Lit 131.376 |
| 08.P01.E 67 235 | DE 315, PN 8 | cad | € 120 | Lit 232.356 |
| 08.P01.E 67 240 | DE 355, PN 8 | cad | € 123,16 | Lit 238.476 |
| 08.P01.E 67 245 | DE 90, PN 10 | cad | € 7,22 | Lit 13.974 |
| 08.P01.E 67 250 | DE 110, PN 10 | cad | € 10,64 | Lit 20.604 |
| 08.P01.E 67 255 | DE 125, PN 10 | cad | € 12,06 | Lit 23.358 |
| 08.P01.E 67 260 | DE 140, PN 10 | cad | € 19,49 | Lit 37.740 |
| 08.P01.E 67 265 | DE 160, PN 10 | cad | € 19,81 | Lit 38.352 |
| 08.P01.E 67 270 | DE 180, PN 10 | cad | € 23,49 | Lit 45.492 |
| 08.P01.E 67 275 | DE 200, PN 10 | cad | € 39,35 | Lit 76.194 |
| 08.P01.E 67 280 | DE 225, PN 10 | cad | € 48,52 | Lit 93.942 |
| 08.P01.E 67 285 | DE 250, PN 10 | cad | € 52,84 | Lit 102.306 |
| 08.P01.E 67 290 | DE 280, PN 10 | cad | € 67,85 | Lit 131.376 |
| 08.P01.E 67 295 | DE 315, PN 10 | cad | € 120 | Lit 232.356 |
| 08.P01.E 67 300 | DE 355, PN 10 | cad | € 123,16 | Lit 238.476 |
| 08.P01.E 67 305 | DE 90, PN 12,5 | cad | € 8,27 | Lit 16.014 |
| 08.P01.E 67 310 | DE 110, PN 12,5 | cad | € 12,27 | Lit 23.766 |
| 08.P01.E 67 315 | DE 125, PN 12,5 | cad | € 13,85 | Lit 26.826 |
| 08.P01.E 67 320 | DE 140, PN 12,5 | cad | € 22,49 | Lit 43.554 |
| 08.P01.E 67 325 | DE 160, PN 12,5 | cad | € 22,81 | Lit 44.166 |
| 08.P01.E 67 330 | DE 180, PN 12,5 | cad | € 27,02 | Lit 52.326 |
| 08.P01.E 67 335 | DE 200, PN 12,5 | cad | € 45,3 | Lit 87.720 |
| 08.P01.E 67 340 | DE 225, PN 12,5 | cad | € 55,73 | Lit 107.916 |
| 08.P01.E 67 345 | DE 250, PN 12,5 | cad | € 60,74 | Lit 117.606 |
| 08.P01.E 67 350 | DE 280, PN 12,5 | cad | € 77,91 | Lit 150.858 |
| 08.P01.E 67 355 | DE 315, PN 12,5 | cad | € 137,91 | Lit 267.036 |
| 08.P01.E 67 360 | DE 355, PN 12,5 | cad | € 141,49 | Lit 273.972 |
| 08.P01.E 67 365 | DE 90, PN 16 | cad | € 8,27 | Lit 16.014 |
| 08.P01.E 67 370 | DE 110, PN 16 | cad | € 12,27 | Lit 23.766 |
| 08.P01.E 67 375 | DE 125, PN 16 | cad | € 13,85 | Lit 26.826 |
| 08.P01.E 67 380 | DE 140, PN 16 | cad | € 22,49 | Lit 43.554 |
| 08.P01.E 67 385 | DE 160, PN 16 | cad | € 22,81 | Lit 44.166 |
| 08.P01.E 67 390 | DE 180, PN 16 | cad | € 27,02 | Lit 52.326 |
| 08.P01.E 67 395 | DE 200, PN 16 | cad | € 45,3 | Lit 87.720 |
| 08.P01.E 67 400 | DE 225, PN 16 | cad | € 55,73 | Lit 107.916 |
| 08.P01.E 67 405 | DE 250, PN 16 | cad | € 60,74 | Lit 117.606 |
| 08.P01.E 67 410 | DE 280, PN 16 | cad | € 77,91 | Lit 150.858 |
| 08.P01.E 67 415 | DE 315, PN 16 | cad | € 137,91 | Lit 267.036 |
| 08.P01.E 67 420 | DE 355, PN 16 | cad | € 141,49 | Lit 273.972 |
| 08.P01.E 67 425 | DE 90, PN 20 | cad | € 21,97 | Lit 42.534 |
| 08.P01.E 67 430 | DE 110, PN 20 | cad | € 29,5 | Lit 57.120 |
| 08.P01.E 67 435 | DE 125, PN 20 | cad | € 31,66 | Lit 61.302 |
| 08.P01.E 67 440 | DE 140, PN 20 | cad | € 47,09 | Lit 91.188 |
| 08.P01.E 67 445 | DE 160, PN 20 | cad | € 49,78 | Lit 96.390 |
| 08.P01.E 67 450 | DE 180, PN 20 | cad | € 66,06 | Lit 127.908 |
| 08.P01.E 67 455 | DE 200, PN 20 | cad | € 74,12 | Lit 143.514 |
| 08.P01.E 67 460 | DE 225, PN 20 | cad | € 89,76 | Lit 173.808 |
| 08.P01.E 67 465 | DE 250, PN 20 | cad | € 98,03 | Lit 189.822 |
| 08.P01.E 67 470 | DE 280, PN 20 | cad | € 148,66 | Lit 287.844 |
| 08.P01.E 67 475 | DE 315, PN 20 | cad | € 206,87 | Lit 400.554 |
| 08.P01.E 67 480 | DE 355, PN 20 | cad | € 214,03 | Lit 414.426 |
| 08.P01.E 67 485 | DE 90, PN 25 | cad | € 23,07 | Lit 44.676 |
| 08.P01.E 67 490 | DE 110, PN 25 | cad | € 30,87 | Lit 59.772 |
| 08.P01.E 67 495 | DE 125, PN 25 | cad | € 33,24 | Lit 64.362 |
| 08.P01.E 67 500 | DE 140, PN 25 | cad | € 49,47 | Lit 95.778 |
| 08.P01.E 67 505 | DE 160, PN 25 | cad | € 52,36 | Lit 101.388 |
| 08.P01.E 67 510 | DE 180, PN 25 | cad | € 69,33 | Lit 134.232 |
| 08.P01.E 67 515 | DE 200, PN 25 | cad | € 77,91 | Lit 150.858 |
| 08.P01.E 67 520 | DE 225, PN 25 | cad | € 94,03 | Lit 182.070 |
| 08.P01.E 67 525 | DE 250, PN 25 | cad | € 102,99 | Lit 199.410 |
| 08.P01.E 67 530 | DE 280, PN 25 | cad | € 156,72 | Lit 303.450 |
| 08.P01.E 67 535 | DE 315, PN 25 | cad | € 217,19 | Lit 420.546 |
| 08.P01.E 67 540 | DE 355, PN 25 | cad | € 222,99 | Lit 431.766 |
|  | GOMITI A 45° PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 68 005 | DE 90, PN 10 | cad | € 9,38 | Lit 18.156 |
| 08.P01.E 68 010 | DE 110, PN 10 | cad | € 18,17 | Lit 35.190 |
| 08.P01.E 68 015 | DE 125, PN 10 | cad | € 26,39 | Lit 51.102 |
| 08.P01.E 68 020 | DE 140, PN 10 | cad | € 31,71 | Lit 61.404 |
| 08.P01.E 68 025 | DE 160, PN 10 | cad | € 37,03 | Lit 71.706 |
| 08.P01.E 68 030 | DE 180, PN 10 | cad | € 45,36 | Lit 87.822 |
| 08.P01.E 68 035 | DE 200, PN 10 | cad | € 62,69 | Lit 121.380 |
| 08.P01.E 68 040 | DE 225, PN 10 | cad | € 80,6 | Lit 156.060 |
| 08.P01.E 68 045 | DE 250, PN 10 | cad | € 156,72 | Lit 303.450 |
| 08.P01.E 68 050 | DE 90, PN 16 | cad | € 10,75 | Lit 20.808 |
| 08.P01.E 68 055 | DE 110, PN 16 | cad | € 20,91 | Lit 40.494 |
| 08.P01.E 68 060 | DE 125, PN 16 | cad | € 30,34 | Lit 58.752 |
| 08.P01.E 68 065 | DE 140, PN 16 | cad | € 36,51 | Lit 70.686 |
| 08.P01.E 68 070 | DE 160, PN 16 | cad | € 42,56 | Lit 82.416 |
| 08.P01.E 68 075 | DE 180, PN 16 | cad | € 52,15 | Lit 100.980 |
| 08.P01.E 68 080 | DE 200, PN 16 | cad | € 72,12 | Lit 139.638 |
| 08.P01.E 68 085 | DE 225, PN 16 | cad | € 92,71 | Lit 179.520 |
| 08.P01.E 68 090 | DE 250, PN 16 | cad | € 180,48 | Lit 349.452 |
| 08.P01.E 68 095 | DE 90, PN 20 | cad | € 21,28 | Lit 41.208 |
| 08.P01.E 68 100 | DE 110, PN 20 | cad | € 35,35 | Lit 68.442 |
| 08.P01.E 68 105 | DE 125, PN 20 | cad | € 75,23 | Lit 145.656 |
| 08.P01.E 68 110 | DE 140, PN 20 | cad | € 95,82 | Lit 185.538 |
| 08.P01.E 68 115 | DE 160, PN 20 | cad | € 111,05 | Lit 215.016 |
| 08.P01.E 68 120 | DE 180, PN 20 | cad | € 160,72 | Lit 311.202 |
| 08.P01.E 68 125 | DE 200, PN 20 | cad | € 167,89 | Lit 325.074 |
| 08.P01.E 68 130 | DE 225, PN 20 | cad | € 232,84 | Lit 450.840 |
| 08.P01.E 68 135 | DE 250, PN 20 | cad | € 308,96 | Lit 598.230 |
| 08.P01.E 68 140 | DE 90, PN 25 | cad | € 21,28 | Lit 41.208 |
| 08.P01.E 68 145 | DE 110, PN 25 | cad | € 35,35 | Lit 68.442 |
| 08.P01.E 68 150 | DE 125, PN 25 | cad | € 75,23 | Lit 145.656 |
| 08.P01.E 68 155 | DE 140, PN 25 | cad | € 95,82 | Lit 185.538 |
| 08.P01.E 68 160 | DE 160, PN 25 | cad | € 111,05 | Lit 215.016 |
| 08.P01.E 68 165 | DE 180, PN 25 | cad | € 160,72 | Lit 311.202 |
| 08.P01.E 68 170 | DE 200, PN 25 | cad | € 167,89 | Lit 325.074 |
| 08.P01.E 68 175 | DE 225, PN 25 | cad | € 232,84 | Lit 450.840 |
| 08.P01.E 68 180 | DE 250, PN 25 | cad | € 308,96 | Lit 598.230 |
|  | FLANGE LIBERE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 69 005 | DN 80; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 6,48 | Lit 12.546 |
| 08.P01.E 69 010 | DN 100; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 7,53 | Lit 14.586 |
| 08.P01.E 69 015 | DN 125; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 10,43 | Lit 20.196 |
| 08.P01.E 69 020 | DN 150; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 12,38 | Lit 23.970 |
| 08.P01.E 69 025 | DN 200; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 18,23 | Lit 35.292 |
| 08.P01.E 69 030 | DN 250; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 24,97 | Lit 48.348 |
| 08.P01.E 69 035 | DN 300; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 31,24 | Lit 60.486 |
| 08.P01.E 69 040 | DN 350; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 47,94 | Lit 92.820 |
| 08.P01.E 69 045 | DN 400; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 60,48 | Lit 117.096 |
| 08.P01.E 69 050 | DN 500; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 83,28 | Lit 161.262 |
| 08.P01.E 69 055 | DN 500; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 83,28 | Lit 161.262 |
| 08.P01.E 69 060 | DN 600; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 120 | Lit 232.356 |
| 08.P01.E 69 065 | DN 700; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 156,72 | Lit 303.450 |
| 08.P01.E 69 070 | DN 800; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 214,93 | Lit 416.160 |
| 08.P01.E 69 075 | DN 900; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 306,69 | Lit 593.844 |
| 08.P01.E 69 080 | DN 1000; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 394,04 | Lit 762.960 |
| 08.P01.E 69 085 | DN 80; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 6,48 | Lit 12.546 |
| 08.P01.E 69 090 | DN 100; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 7,53 | Lit 14.586 |
| 08.P01.E 69 095 | DN 125; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 10,43 | Lit 20.196 |
| 08.P01.E 69 100 | DN 150; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 12,38 | Lit 23.970 |
| 08.P01.E 69 105 | DN 200; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 18,23 | Lit 35.292 |
| 08.P01.E 69 110 | DN 250; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 30,71 | Lit 59.466 |
| 08.P01.E 69 115 | DN 300; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 34,93 | Lit 67.626 |
| 08.P01.E 69 120 | DN 350; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 64,58 | Lit 125.052 |
| 08.P01.E 69 125 | DN 400; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 78,12 | Lit 151.266 |
| 08.P01.E 69 130 | DN 80; ACCIAIO ZINCATO -PN 25 | cad | € 10,8 | Lit 20.910 |
| 08.P01.E 69 135 | DN 100; ACCIAIO ZINCATO -PN 25 | cad | € 13,96 | Lit 27.030 |
| 08.P01.E 69 140 | DN 125; ACCIAIO ZINCATO -PN 25 | cad | € 18,91 | Lit 36.618 |
| 08.P01.E 69 145 | DN 150; ACCIAIO ZINCATO -PN 25 | cad | € 23,71 | Lit 45.900 |
| 08.P01.E 69 150 | DN 200; ACCIAIO ZINCATO -PN 25 | cad | € 34,5 | Lit 66.810 |
| 08.P01.E 69 155 | DN 250; ACCIAIO ZINCATO -PN 25 | cad | € 47,94 | Lit 92.820 |
| 08.P01.E 69 160 | DN 300; ACCIAIO ZINCATO -PN 25 | cad | € 64,95 | Lit 125.766 |
| 08.P01.E 69 165 | DN 350; ACCIAIO ZINCATO -PN 25 | cad | € 100,72 | Lit 195.024 |
| 08.P01.E 69 170 | DN 400; ACCIAIO ZINCATO -PN 25 | cad | € 133,43 | Lit 258.366 |
| 08.P01.E 69 175 | DN 80; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 10,8 | Lit 20.910 |
| 08.P01.E 69 180 | DN 100; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 13,96 | Lit 27.030 |
| 08.P01.E 69 185 | DN 125; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 18,91 | Lit 36.618 |
| 08.P01.E 69 190 | DN 150; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 23,71 | Lit 45.900 |
| 08.P01.E 69 195 | DN 200; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 41,19 | Lit 79.764 |
| 08.P01.E 69 200 | DN 250; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 70,75 | Lit 136.986 |
| 08.P01.E 69 205 | DN 300; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 96,3 | Lit 186.456 |
| 08.P01.E 69 210 | DN 350; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 150,03 | Lit 290.496 |
| 08.P01.E 69 215 | DN 400; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 218,09 | Lit 422.280 |
|  | FLANGE CIECHE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 70 005 | DN 80; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 11,17 | Lit 21.624 |
| 08.P01.E 70 010 | DN 100; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 13,33 | Lit 25.806 |
| 08.P01.E 70 015 | DN 125; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 18,49 | Lit 35.802 |
| 08.P01.E 70 020 | DN 150; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 24,07 | Lit 46.614 |
| 08.P01.E 70 025 | DN 200; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 39,19 | Lit 75.888 |
| 08.P01.E 70 030 | DN 250; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 57,89 | Lit 112.098 |
| 08.P01.E 70 035 | DN 300; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 75,12 | Lit 145.452 |
| 08.P01.E 70 040 | DN 350; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 102,99 | Lit 199.410 |
| 08.P01.E 70 045 | DN 400; ACCIAIO ZINCATO - PN 10 | cad | € 135,44 | Lit 262.242 |
| 08.P01.E 70 050 | DN 80; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 11,17 | Lit 21.624 |
| 08.P01.E 70 055 | DN 100; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 13,33 | Lit 25.806 |
| 08.P01.E 70 060 | DN 125; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 18,49 | Lit 35.802 |
| 08.P01.E 70 065 | DN 150; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 24,07 | Lit 46.614 |
| 08.P01.E 70 070 | DN 200; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 39,19 | Lit 75.888 |
| 08.P01.E 70 075 | DN 250; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 61,05 | Lit 118.218 |
| 08.P01.E 70 080 | DN 300; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 81,7 | Lit 158.202 |
| 08.P01.E 70 085 | DN 350; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 124,27 | Lit 240.618 |
| 08.P01.E 70 090 | DN 400; ACCIAIO ZINCATO - PN 16 | cad | € 160,09 | Lit 309.978 |
| 08.P01.E 70 095 | DN 80; ACCIAIO ZINCATO - PN 25 | cad | € 24,71 | Lit 47.838 |
| 08.P01.E 70 100 | DN 100; ACCIAIO ZINCATO - PN 25 | cad | € 31,19 | Lit 60.384 |
| 08.P01.E 70 105 | DN 125; ACCIAIO ZINCATO - PN 25 | cad | € 40,19 | Lit 77.826 |
| 08.P01.E 70 110 | DN 150; ACCIAIO ZINCATO - PN 25 | cad | € 51,57 | Lit 99.858 |
| 08.P01.E 70 115 | DN 200; ACCIAIO ZINCATO - PN 25 | cad | € 80,97 | Lit 156.774 |
| 08.P01.E 70 120 | DN 250; ACCIAIO ZINCATO - PN 25 | cad | € 116,05 | Lit 224.706 |
| 08.P01.E 70 125 | DN 300; ACCIAIO ZINCATO - PN 25 | cad | € 148,29 | Lit 287.130 |
| 08.P01.E 70 130 | DN 80; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 24,71 | Lit 47.838 |
| 08.P01.E 70 135 | DN 100; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 31,19 | Lit 60.384 |
| 08.P01.E 70 140 | DN 125; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 40,19 | Lit 77.826 |
| 08.P01.E 70 145 | DN 150; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 51,57 | Lit 99.858 |
| 08.P01.E 70 150 | DN 200; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 100,3 | Lit 194.208 |
| 08.P01.E 70 155 | DN 250; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 171,94 | Lit 332.928 |
| 08.P01.E 70 160 | DN 300; ACCIAIO ZINCATO - PN 40 | cad | € 229,99 | Lit 445.332 |
|  | GOMITI A 90° CON CODOLO LUNGO PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' - SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 71 005 | DE 90, PN 10 | cad | € 9,38 | Lit 18.156 |
| 08.P01.E 71 010 | DE 110, PN 10 | cad | € 18,7 | Lit 36.210 |
| 08.P01.E 71 015 | DE 125, PN 10 | cad | € 26,44 | Lit 51.204 |
| 08.P01.E 71 020 | DE 140, PN 10 | cad | € 34,72 | Lit 67.218 |
| 08.P01.E 71 025 | DE 160, PN 10 | cad | € 37,67 | Lit 72.930 |
| 08.P01.E 71 030 | DE 180, PN 10 | cad | € 46,41 | Lit 89.862 |
| 08.P01.E 71 035 | DE 200, PN 10 | cad | € 74,33 | Lit 143.922 |
| 08.P01.E 71 040 | DE 225, PN 10 | cad | € 100,72 | Lit 195.024 |
| 08.P01.E 71 045 | DE 250, PN 10 | cad | € 176,89 | Lit 342.516 |
| 08.P01.E 71 050 | DE 280, PN 10 | cad | € 304,48 | Lit 589.560 |
| 08.P01.E 71 055 | DE 315, PN 10 | cad | € 312,96 | Lit 605.982 |
| 08.P01.E 71 060 | DE 90, PN 16 | cad | € 10,8 | Lit 20.910 |
| 08.P01.E 71 065 | DE 110, PN 16 | cad | € 21,55 | Lit 41.718 |
| 08.P01.E 71 070 | DE 125, PN 16 | cad | € 30,4 | Lit 58.854 |
| 08.P01.E 71 075 | DE 140, PN 16 | cad | € 39,93 | Lit 77.316 |
| 08.P01.E 71 080 | DE 160, PN 16 | cad | € 43,3 | Lit 83.844 |
| 08.P01.E 71 085 | DE 180, PN 16 | cad | € 53,26 | Lit 103.122 |
| 08.P01.E 71 090 | DE 200, PN 16 | cad | € 85,55 | Lit 165.648 |
| 08.P01.E 71 095 | DE 225, PN 16 | cad | € 115,95 | Lit 224.502 |
| 08.P01.E 71 100 | DE 250, PN 16 | cad | € 203,29 | Lit 393.618 |
| 08.P01.E 71 105 | DE 280, PN 16 | cad | € 356 | Lit 689.316 |
| 08.P01.E 71 110 | DE 315, PN 16 | cad | € 360,43 | Lit 697.884 |
| 08.P01.E 71 115 | DE 90, PN 20 | cad | € 21,86 | Lit 42.330 |
| 08.P01.E 71 120 | DE 110, PN 20 | cad | € 36,61 | Lit 70.890 |
| 08.P01.E 71 125 | DE 125, PN 20 | cad | € 77,23 | Lit 149.532 |
| 08.P01.E 71 130 | DE 140, PN 20 | cad | € 97,82 | Lit 189.414 |
| 08.P01.E 71 135 | DE 160, PN 20 | cad | € 117,53 | Lit 227.562 |
| 08.P01.E 71 140 | DE 180, PN 20 | cad | € 160,99 | Lit 311.712 |
| 08.P01.E 71 145 | DE 200, PN 20 | cad | € 190,28 | Lit 368.424 |
| 08.P01.E 71 150 | DE 225, PN 20 | cad | € 248,06 | Lit 480.318 |
| 08.P01.E 71 155 | DE 250, PN 20 | cad | € 380,6 | Lit 736.950 |
| 08.P01.E 71 160 | DE 90, PN 25 | cad | € 21,86 | Lit 42.330 |
| 08.P01.E 71 165 | DE 110, PN 25 | cad | € 36,61 | Lit 70.890 |
| 08.P01.E 71 170 | DE 125, PN 25 | cad | € 77,23 | Lit 149.532 |
| 08.P01.E 71 175 | DE 140, PN 25 | cad | € 97,82 | Lit 189.414 |
| 08.P01.E 71 180 | DE 160, PN 25 | cad | € 117,53 | Lit 227.562 |
| 08.P01.E 71 185 | DE 180, PN 25 | cad | € 160,99 | Lit 311.712 |
| 08.P01.E 71 190 | DE 200, PN 25 | cad | € 190,28 | Lit 368.424 |
| 08.P01.E 71 195 | DE 225, PN 25 | cad | € 248,06 | Lit 480.318 |
| 08.P01.E 71 200 | DE 250, PN 25 | cad | € 380,6 | Lit 736.950 |
|  | MANICOTTI ELETTRICI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' - SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 72 005 | DE 355, PN 4/5 | cad | € 214,4 | Lit 415.140 |
| 08.P01.E 72 010 | DE 400, PN 4/5 | cad | € 245,06 | Lit 474.504 |
| 08.P01.E 72 015 | DE 450, PN 4/5 | cad | € 337,78 | Lit 654.024 |
| 08.P01.E 72 020 | DE 500, PN 4/5 | cad | € 785,39 | Lit 1.520.718 |
| 08.P01.E 72 025 | DE 110, PN 4/5 | cad | € 20,91 | Lit 40.494 |
| 08.P01.E 72 030 | DE 160, PN 4/5 | cad | € 33,4 | Lit 64.668 |
| 08.P01.E 72 035 | DE 180, PN 4/5 | cad | € 50,89 | Lit 98.532 |
| 08.P01.E 72 040 | DE 200, PN 4/5 | cad | € 65,32 | Lit 126.480 |
| 08.P01.E 72 045 | DE 225, PN 4/5 | cad | € 73,33 | Lit 141.984 |
| 08.P01.E 72 050 | DE 250, PN 4/5 | cad | € 100,72 | Lit 195.024 |
| 08.P01.E 72 055 | DE 280, PN 4/5 | cad | € 124,27 | Lit 240.618 |
| 08.P01.E 72 060 | DE 315, PN 4/5 | cad | € 131,33 | Lit 254.286 |
| 08.P01.E 72 065 | DE 90, PN 6/16 | cad | € 14,38 | Lit 27.846 |
| 08.P01.E 72 070 | DE 110, PN 6/16 | cad | € 17,86 | Lit 34.578 |
| 08.P01.E 72 075 | DE 125, PN 6/16 | cad | € 25,44 | Lit 49.266 |
| 08.P01.E 72 080 | DE 140, PN 6/16 | cad | € 34,98 | Lit 67.728 |
| 08.P01.E 72 085 | DE 160, PN 6/16 | cad | € 33,77 | Lit 65.382 |
| 08.P01.E 72 090 | DE 180, PN 6/16 | cad | € 47,31 | Lit 91.596 |
| 08.P01.E 72 095 | DE 200, PN 6/16 | cad | € 52,84 | Lit 102.306 |
| 08.P01.E 72 100 | DE 225, PN 6/16 | cad | € 63,32 | Lit 122.604 |
| 08.P01.E 72 105 | DE 250, PN 6/16 | cad | € 112,47 | Lit 217.770 |
| 08.P01.E 72 110 | DE 280, PN 6/16 | cad | € 136,91 | Lit 265.098 |
| 08.P01.E 72 115 | DE 315, PN 6/16 | cad | € 163,78 | Lit 317.118 |
| 08.P01.E 72 120 | DE 355, PN 6/16 | cad | € 332,98 | Lit 644.742 |
| 08.P01.E 72 125 | DE 400, PN 6/16 | cad | € 414,48 | Lit 802.536 |
| 08.P01.E 72 130 | DE 450, PN 6/16 | cad | € 690,88 | Lit 1.337.730 |
| 08.P01.E 72 135 | DE 500, PN 6/16 | cad | € 785,39 | Lit 1.520.718 |
| 08.P01.E 72 140 | DE 90, PN 20/25 | cad | € 23,28 | Lit 45.084 |
| 08.P01.E 72 145 | DE 110, PN 20/25 | cad | € 28,39 | Lit 54.978 |
| 08.P01.E 72 150 | DE 125, PN 20/25 | cad | € 38,72 | Lit 74.970 |
| 08.P01.E 72 155 | DE 140, PN 20/25 | cad | € 46,52 | Lit 90.066 |
| 08.P01.E 72 160 | DE 160, PN 20/25 | cad | € 51,52 | Lit 99.756 |
| 08.P01.E 72 165 | DE 180, PN 20/25 | cad | € 75,07 | Lit 145.350 |
| 08.P01.E 72 170 | DE 200, PN 20/25 | cad | € 87,24 | Lit 168.912 |
| 08.P01.E 72 175 | DE 225, PN 20/25 | cad | € 107,04 | Lit 207.264 |
| 08.P01.E 72 180 | DE 250, PN 20/25 | cad | € 150,24 | Lit 290.904 |
| 08.P01.E 72 185 | DE 280, PN 20/25 | cad | € 204,92 | Lit 396.780 |
| 08.P01.E 72 190 | DE 315, PN 20/25 | cad | € 233,16 | Lit 451.452 |
| 08.P01.E 72 195 | DE 355, PN 20/25 | cad | € 396,25 | Lit 767.244 |
| 08.P01.E 72 200 | DE 400, PN 20/25 | cad | € 504,19 | Lit 976.242 |
|  | GOMITI A 90° ELETTRICI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' - SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 73 005 | DE 90 | cad | € 42,83 | Lit 82.926 |
| 08.P01.E 73 010 | DE 110 | cad | € 61,48 | Lit 119.034 |
| 08.P01.E 73 015 | DE 125 | cad | € 80,81 | Lit 156.468 |
| 08.P01.E 73 020 | DE 160 | cad | € 114,58 | Lit 221.850 |
| 08.P01.E 73 025 | DE 180 | cad | € 150,92 | Lit 292.230 |
|  | GOMITI A 45° ELETTRICI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' - SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 74 005 | DE 90 | cad | € 45,2 | Lit 87.516 |
| 08.P01.E 74 010 | DE 110 | cad | € 58,53 | Lit 113.322 |
| 08.P01.E 74 015 | DE 125 | cad | € 82,39 | Lit 159.528 |
| 08.P01.E 74 020 | DE 160 | cad | € 115,05 | Lit 222.768 |
| 08.P01.E 74 025 | DE 180 | cad | € 150,92 | Lit 292.230 |
|  | TEE A 90° ELETTROSALDABILI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' - SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 75 005 | DE 90 | cad | € 46,57 | Lit 90.168 |
| 08.P01.E 75 010 | DE 110 | cad | € 63,32 | Lit 122.604 |
| 08.P01.E 75 015 | DE 125 | cad | € 84,29 | Lit 163.200 |
| 08.P01.E 75 020 | DE 160 | cad | € 138,81 | Lit 268.770 |
| 08.P01.E 75 025 | DE 180 | cad | € 182,11 | Lit 352.614 |
|  | RIDUZIONI ELETTRICHE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' - SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 76 005 | DE 90 X 63 | cad | € 34,93 | Lit 67.626 |
| 08.P01.E 76 010 | DE 110 X 90 | cad | € 42,25 | Lit 81.804 |
| 08.P01.E 76 015 | DE 125 X 90 | cad | € 59,84 | Lit 115.872 |
| 08.P01.E 76 020 | DE 125 X 110 | cad | € 59,84 | Lit 115.872 |
| 08.P01.E 76 025 | DE 160 X 110 | cad | € 76,59 | Lit 148.308 |
| 08.P01.E 76 030 | DE 180 X 125 | cad | € 106,2 | Lit 205.632 |
| 08.P01.E 76 035 | DE 250 X 225 | cad | € 257,6 | Lit 498.780 |
|  | RIDUZIONI CONCENTRICHE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' - SIGMA 80 |  |  |  |
| 08.P01.E 77 005 | 250 X 180-200-225, PN 4 | cad | € 53,05 | Lit 102.714 |
| 08.P01.E 77 010 | 280 X 200-225-250, PN 4 | cad | € 58,68 | Lit 113.628 |
| 08.P01.E 77 015 | 315 X 225-250-280, PN 4 | cad | € 67,64 | Lit 130.968 |
| 08.P01.E 77 020 | 355 X 250-280-315, PN 4 | cad | € 107,25 | Lit 207.672 |
| 08.P01.E 77 025 | 400 X 280, PN 4 | cad | € 197,02 | Lit 381.480 |
| 08.P01.E 77 030 | 400 X 315, PN 4 | cad | € 150,92 | Lit 292.230 |
| 08.P01.E 77 035 | 400 X355, PN 4 | cad | € 133,86 | Lit 259.182 |
| 08.P01.E 77 040 | 450 X 315, PN 4 | cad | € 286,57 | Lit 554.880 |
| 08.P01.E 77 045 | 450 X 355, PN 4 | cad | € 205,97 | Lit 398.820 |
| 08.P01.E 77 050 | 450 X 400, PN 4 | cad | € 155,82 | Lit 301.716 |
| 08.P01.E 77 055 | 500 X 355, PN 4 | cad | € 364,9 | Lit 706.554 |
| 08.P01.E 77 060 | 500 X 400, PN 4 | cad | € 232,84 | Lit 450.840 |
| 08.P01.E 77 065 | 500 X 450, PN 4 | cad | € 145,5 | Lit 281.724 |
| 08.P01.E 77 070 | 560 X 400, PN 4 | cad | € 449,98 | Lit 871.284 |
| 08.P01.E 77 075 | 560 X 450, PN 4 | cad | € 320,13 | Lit 619.854 |
| 08.P01.E 77 080 | 560 X 500, PN 4 | cad | € 198,81 | Lit 384.948 |
| 08.P01.E 77 085 | 630 X 450, PN 4 | cad | € 613,44 | Lit 1.187.790 |
| 08.P01.E 77 090 | 630 X 500, PN 4 | cad | € 411,95 | Lit 797.640 |
| 08.P01.E 77 095 | 630 X 560, PN 4 | cad | € 329,08 | Lit 637.194 |
| 08.P01.E 77 100 | 710 X 560, PN 4 | cad | € 640,31 | Lit 1.239.810 |
| 08.P01.E 77 105 | 710 X 630, PN 4 | cad | € 546,28 | Lit 1.057.740 |
| 08.P01.E 77 110 | 800 X 710, PN 4 | cad | € 850,76 | Lit 1.647.300 |
| 08.P01.E 77 115 | 900 X 800, PN 4 | cad | € 1007,48 | Lit 1.950.750 |
| 08.P01.E 77 120 | 1000 X 900, PN 4 | cad | € 1164,2 | Lit 2.254.200 |
| 08.P01.E 77 125 | 250 X 180-200-225, PN 5/6 | cad | € 54,58 | Lit 105.672 |
| 08.P01.E 77 130 | 280 X 200-225-250, PN 5/6 | cad | € 60,69 | Lit 117.504 |
| 08.P01.E 77 135 | 315 X 225-250-280, PN 5/6 | cad | € 69,69 | Lit 134.946 |
| 08.P01.E 77 140 | 355 X 250-280-315, PN 5/6 | cad | € 110,84 | Lit 214.608 |
| 08.P01.E 77 145 | 400 X 280, PN 5/6 | cad | € 203,29 | Lit 393.618 |
| 08.P01.E 77 150 | 400 X 315, PN 5/6 | cad | € 155,82 | Lit 301.716 |
| 08.P01.E 77 155 | 400 X355, PN 5/6 | cad | € 138,81 | Lit 268.770 |
| 08.P01.E 77 160 | 450 X 315, PN 5/6 | cad | € 296,84 | Lit 574.770 |
| 08.P01.E 77 165 | 450 X 355, PN 5/6 | cad | € 213,56 | Lit 413.508 |
| 08.P01.E 77 170 | 450 X 400, PN 5/6 | cad | € 161,2 | Lit 312.120 |
| 08.P01.E 77 175 | 500 X 355, PN 5/6 | cad | € 376,13 | Lit 728.280 |
| 08.P01.E 77 180 | 500 X 400, PN 5/6 | cad | € 241,79 | Lit 468.180 |
| 08.P01.E 77 185 | 500 X 450, PN 5/6 | cad | € 151,35 | Lit 293.046 |
| 08.P01.E 77 190 | 560 X 400, PN 5/6 | cad | € 465,68 | Lit 901.680 |
| 08.P01.E 77 195 | 560 X 450, PN 5/6 | cad | € 331,35 | Lit 641.580 |
| 08.P01.E 77 200 | 560 X 500, PN 5/6 | cad | € 205,08 | Lit 397.086 |
| 08.P01.E 77 205 | 630 X 450, PN 5/6 | cad | € 638,04 | Lit 1.235.424 |
| 08.P01.E 77 210 | 630 X 500, PN 5/6 | cad | € 425,38 | Lit 823.650 |
| 08.P01.E 77 215 | 630 X 560, PN 5/6 | cad | € 340,3 | Lit 658.920 |
| 08.P01.E 77 220 | 710 X 560, PN 5/6 | cad | € 662,7 | Lit 1.283.160 |
| 08.P01.E 77 225 | 710 X 630, PN 5/6 | cad | € 566,4 | Lit 1.096.704 |
| 08.P01.E 77 230 | 800 X 710, PN 5/6 | cad | € 886,58 | Lit 1.716.660 |
| 08.P01.E 77 235 | 250 X 180-200-225, PN 8/10 | cad | € 56,63 | Lit 109.650 |
| 08.P01.E 77 240 | 280 X 200-225-250, PN 8/10 | cad | € 62,79 | Lit 121.584 |
| 08.P01.E 77 245 | 315 X 225-250-280, PN 8/10 | cad | € 71,75 | Lit 138.924 |
| 08.P01.E 77 250 | 355 X 250-280-315, PN 8/10 | cad | € 112,84 | Lit 218.484 |
| 08.P01.E 77 255 | 400 X 280, PN 8/10 | cad | € 210,45 | Lit 407.490 |
| 08.P01.E 77 260 | 400 X 315, PN 8/10 | cad | € 165,67 | Lit 320.790 |
| 08.P01.E 77 265 | 400 X355, PN 8/10 | cad | € 146,39 | Lit 283.458 |
| 08.P01.E 77 270 | 450 X 315, PN 8/10 | cad | € 320,13 | Lit 619.854 |
| 08.P01.E 77 275 | 450 X 355, PN 8/10 | cad | € 226,1 | Lit 437.784 |
| 08.P01.E 77 280 | 450 X 400, PN 8/10 | cad | € 170,15 | Lit 329.460 |
| 08.P01.E 77 285 | 500 X 355, PN 8/10 | cad | € 427,59 | Lit 827.934 |
| 08.P01.E 77 290 | 500 X 400, PN 8/10 | cad | € 340,3 | Lit 658.920 |
| 08.P01.E 77 295 | 500 X 450, PN 8/10 | cad | € 237,32 | Lit 459.510 |
| 08.P01.E 77 300 | 560 X 400, PN 8/10 | cad | € 483,59 | Lit 936.360 |
| 08.P01.E 77 305 | 560 X 450, PN 8/10 | cad | € 397,62 | Lit 769.896 |
| 08.P01.E 77 310 | 560 X 500, PN 8/10 | cad | € 279,83 | Lit 541.824 |
| 08.P01.E 77 315 | 630 X 450, PN 8/10 | cad | € 761,21 | Lit 1.473.900 |
| 08.P01.E 77 320 | 630 X 500, PN 8/10 | cad | € 514,93 | Lit 997.050 |
| 08.P01.E 77 325 | 630 X 560, PN 8/10 | cad | € 423,11 | Lit 819.264 |
| 08.P01.E 77 330 | 250 X 180-200-225, PN 12/16 | cad | € 65,16 | Lit 126.174 |
| 08.P01.E 77 335 | 280 X 200-225-250, PN 12/16 | cad | € 112,57 | Lit 217.974 |
| 08.P01.E 77 340 | 315 X 225-250-280, PN 12/16 | cad | € 138,02 | Lit 267.240 |
| 08.P01.E 77 345 | 355 X 250-280-315, PN 12/16 | cad | € 220,3 | Lit 426.564 |
| 08.P01.E 77 350 | 400 X 280, PN 12/16 | cad | € 242,27 | Lit 469.098 |
| 08.P01.E 77 355 | 400 X 315, PN 12/16 | cad | € 190,28 | Lit 368.424 |
| 08.P01.E 77 360 | 400 X355, PN 12/16 | cad | € 168,36 | Lit 325.992 |
| 08.P01.E 77 365 | 450 X 315, PN 12/16 | cad | € 369,86 | Lit 716.142 |
| 08.P01.E 77 370 | 450 X 355, PN 12/16 | cad | € 259,71 | Lit 502.860 |
| 08.P01.E 77 375 | 450 X 400, PN 12/16 | cad | € 195,65 | Lit 378.828 |
| 08.P01.E 77 380 | 500 X 355, PN 12/16 | cad | € 491,65 | Lit 951.966 |
| 08.P01.E 77 385 | 500 X 400, PN 12/16 | cad | € 391,35 | Lit 757.758 |
| 08.P01.E 77 390 | 500 X 450, PN 12/16 | cad | € 273,14 | Lit 528.870 |
| 08.P01.E 77 395 | 560 X 400, PN 12/16 | cad | € 556,13 | Lit 1.076.814 |
| 08.P01.E 77 400 | 560 X 450, PN 12/16 | cad | € 456,72 | Lit 884.340 |
| 08.P01.E 77 405 | 560 X 500, PN 12/16 | cad | € 322,39 | Lit 624.240 |
| 08.P01.E 77 410 | 630 X 450, PN 12/16 | cad | € 873,15 | Lit 1.690.650 |
| 08.P01.E 77 415 | 630 X 500, PN 12/16 | cad | € 591,05 | Lit 1.144.440 |
| 08.P01.E 77 420 | 630 X 560, PN 12/16 | cad | € 486,28 | Lit 941.562 |
| 08.P01.E 77 425 | 250 X 180-200-225, PN 20 | cad | € 108,94 | Lit 210.936 |
| 08.P01.E 77 430 | 280 X 200-225-250, PN 20 | cad | € 117,32 | Lit 227.154 |
| 08.P01.E 77 435 | 315 X 225-250-280, PN 20 | cad | € 144,02 | Lit 278.868 |
| 08.P01.E 77 440 | 355 X 250-280-315, PN 20 | cad | € 230,26 | Lit 445.842 |
| 08.P01.E 77 445 | X 180-200-225, PN 25 | cad | € 114,21 | Lit 221.136 |
| 08.P01.E 77 450 | 280 X 200-225-250, PN 25 | cad | € 122,27 | Lit 236.742 |
| 08.P01.E 77 455 | 315 X 225-250-280, PN 25 | cad | € 150,24 | Lit 290.904 |
| 08.P01.E 77 460 | 355 X 250-280-315, PN 25 | cad | € 239,85 | Lit 464.406 |
|  | POZZETTI D'ISPEZIONE PER CONDOTTE IN PEAD - ALTEZZA 1000 MM |  |  |  |
| 08.P01.E 78 005 | DIAMETRO ESTERNO 500 | cad | € 196,49 | Lit 380.460 |
| 08.P01.E 78 010 | DIAMETRO ESTERNO 560 | cad | € 279,2 | Lit 540.600 |
| 08.P01.E 78 015 | DIAMETRO ESTERNO 630 | cad | € 360,32 | Lit 697.680 |
| 08.P01.E 78 020 | DIAMETRO ESTERNO 710 | cad | € 438,81 | Lit 849.660 |
| 08.P01.E 78 025 | DIAMETRO ESTERNO 800 | cad | € 572,62 | Lit 1.108.740 |
| 08.P01.E 78 030 | DIAMETRO ESTERNO 900 | cad | € 676,92 | Lit 1.310.700 |
| 08.P01.E 78 035 | DIAMETRO ESTERNO 1000 | cad | € 786,49 | Lit 1.522.860 |
| 08.P01.E 78 040 | DIAMETRO ESTERNO 1200 | cad | € 1640,94 | Lit 3.177.300 |
|  | PROLUNGE PER POZZETTI D'ISPEZIONE COME ALL'ART. PRECEDENTE |  |  |  |
| 08.P01.E 79 005 | DIAMETRO ESTERNO 500 | ml | € 81,65 | Lit 158.100 |
| 08.P01.E 79 010 | DIAMETRO ESTERNO 560 | ml | € 102,72 | Lit 198.900 |
| 08.P01.E 79 015 | DIAMETRO ESTERNO 630 | ml | € 129,59 | Lit 250.920 |
| 08.P01.E 79 020 | DIAMETRO ESTERNO 710 | ml | € 164,36 | Lit 318.240 |
| 08.P01.E 79 025 | DIAMETRO ESTERNO 800 | ml | € 208,08 | Lit 402.900 |
| 08.P01.E 79 030 | DIAMETRO ESTERNO 900 | ml | € 266,03 | Lit 515.100 |
| 08.P01.E 79 035 | DIAMETRO ESTERNO 1000 | ml | € 327,66 | Lit 634.440 |
| 08.P01.E 79 040 | DIAMETRO ESTERNO 1200 | ml | € 524,15 | Lit 1.014.900 |
|  | MATERIALI IN VETRORESINA |  |  |  |
|  | TUBAZIONI MONOPARETE A SPESSORE COSTANTE IN PRFV (VETRO-RESINA), CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033 CLASSE A o C, PER FOGNATURA, AVENTI RIGIDEZZA VERIFICATA ALL'INTERRAMENTO SECONDO NORME AWWAC.950 e/o ATV PARI A 2500 N/MQ CON GIUNTO A BICCHIERE O A MANICOTTO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA A DOPPIO, TRIPLO O QUADRUPLO LABBRO DI TENUTA, INSERITA NEL MANICOTTO STESSO, TALE DA COSTRUIRE UN FASCIA IN ELASTOMERO PARI ALLA LARGHEZZA DEL MANICOTTO. |  |  |  |
| 08.P01.F 01 005 | DN 250 | ml | € 40,8 | Lit 79.000 |
| 08.P01.F 01 010 | DN 300 | ml | € 46,48 | Lit 90.000 |
| 08.P01.F 01 015 | DN 350 | ml | € 52,94 | Lit 102.500 |
| 08.P01.F 01 020 | DN 400 | ml | € 54,74 | Lit 106.000 |
| 08.P01.F 01 025 | DN 450 | ml | € 62,23 | Lit 120.500 |
| 08.P01.F 01 030 | DN 500 | ml | € 70,75 | Lit 137.000 |
| 08.P01.F 01 035 | DN 600 | ml | € 93,22 | Lit 180.500 |
| 08.P01.F 01 040 | DN 700 | ml | € 115,69 | Lit 224.000 |
| 08.P01.F 01 045 | DN 800 | ml | € 151,84 | Lit 294.000 |
| 08.P01.F 01 050 | DN 900 | ml | € 183,65 | Lit 355.600 |
| 08.P01.F 01 055 | DN 1000 | ml | € 209,94 | Lit 406.500 |
| 08.P01.F 01 060 | DN 1200 | ml | € 287,15 | Lit 556.000 |
| 08.P01.F 01 065 | DN 1300 | ml | € 339,31 | Lit 657.000 |
| 08.P01.F 01 070 | DN 1400 | ml | € 415,49 | Lit 804.500 |
| 08.P01.F 01 075 | DN 1500 | ml | € 457,58 | Lit 886.000 |
| 08.P01.F 01 080 | DN 1600 | ml | € 591,65 | Lit 1.145.600 |
|  | TUBAZIONI MONOPARETE A SPESSORE COSTANTE IN PRFV (VETRO-RESINA), CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033 CLASSE A o C, PER FOGNATURA, AVENTI RIGIDEZZA VERIFICATA ALL'INTERRAMENTO SECONDO NORME AWWAC.950 e/o ATV PARI A 5000 N/MQ CON GIUNTO A BICCHIERE O A MANICOTTO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA A DOPPIO, TRIPLO O QUADRUPLO LABBRO DI TENUTA, INSERITA NEL MANICOTTO STESSO, TALE DA COSTRUIRE UN FASCIA IN ELASTOMERO PARI ALLA LARGHEZZA DEL MANICOTTO. |  |  |  |
| 08.P01.F 02 005 | DN 250 | ml | € 42,87 | Lit 83.000 |
| 08.P01.F 02 010 | DN 300 | ml | € 49,06 | Lit 95.000 |
| 08.P01.F 02 015 | DN 350 | ml | € 55,78 | Lit 108.000 |
| 08.P01.F 02 020 | DN 400 | ml | € 59,65 | Lit 115.500 |
| 08.P01.F 02 025 | DN 450 | ml | € 67,4 | Lit 130.500 |
| 08.P01.F 02 030 | DN 500 | ml | € 77,26 | Lit 149.600 |
| 08.P01.F 02 035 | DN 600 | ml | € 102,62 | Lit 198.700 |
| 08.P01.F 02 040 | DN 700 | ml | € 128,6 | Lit 249.000 |
| 08.P01.F 02 045 | DN 800 | ml | € 173,06 | Lit 335.100 |
| 08.P01.F 02 050 | DN 900 | ml | € 204,88 | Lit 396.700 |
| 08.P01.F 02 055 | DN 1000 | ml | € 236,07 | Lit 457.100 |
| 08.P01.F 02 060 | DN 1200 | ml | € 328,47 | Lit 636.000 |
| 08.P01.F 02 065 | DN 1300 | ml | € 388,89 | Lit 753.000 |
| 08.P01.F 02 070 | DN 1400 | ml | € 472,3 | Lit 914.500 |
| 08.P01.F 02 075 | DN 1500 | ml | € 524,2 | Lit 1.015.000 |
| 08.P01.F 02 080 | DN 1600 | ml | € 668,81 | Lit 1.295.000 |
|  | TUBAZIONI MONOPARETE A SPESSORE COSTANTE IN PRFV (VETRO-RESINA), CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033 CLASSE A o C, PER FOGNATURA, AVENTI RIGIDEZZA VERIFICATA ALL'INTERRAMENTO SECONDO NORME AWWAC.950 e/o ATV PARI A 10.000 N/MQ CON GIUNTO A BICCHIERE O A MANICOTTO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA A DOPPIO, TRIPLO O QUADRUPLO LABBRO DI TENUTA, INSERITA NEL MANICOTTO STESSO, TALE DA COSTRUIRE UN FASCIA IN ELASTOMERO PARI ALLA LARGHEZZA DEL MANICOTTO. |  |  |  |
| 08.P01.F 03 005 | DN 250 | ml | € 44,31 | Lit 85.800 |
| 08.P01.F 03 010 | DN 300 | ml | € 51,34 | Lit 99.400 |
| 08.P01.F 03 015 | DN 350 | ml | € 59,03 | Lit 114.300 |
| 08.P01.F 03 020 | DN 400 | ml | € 64,04 | Lit 124.000 |
| 08.P01.F 03 025 | DN 450 | ml | € 73,96 | Lit 143.200 |
| 08.P01.F 03 030 | DN 500 | ml | € 79,02 | Lit 153.000 |
| 08.P01.F 03 035 | DN 600 | ml | € 114,4 | Lit 221.500 |
| 08.P01.F 03 040 | DN 700 | ml | € 144,4 | Lit 279.600 |
| 08.P01.F 03 045 | DN 800 | ml | € 189,59 | Lit 367.100 |
| 08.P01.F 03 050 | DN 900 | ml | € 231,32 | Lit 447.900 |
| 08.P01.F 03 055 | DN 1000 | ml | € 268,76 | Lit 520.400 |
| 08.P01.F 03 060 | DN 1200 | ml | € 381,4 | Lit 738.500 |
| 08.P01.F 03 065 | DN 1300 | ml | € 450,87 | Lit 873.000 |
| 08.P01.F 03 070 | DN 1400 | ml | € 544,24 | Lit 1.053.800 |
| 08.P01.F 03 075 | DN 1500 | ml | € 607,04 | Lit 1.175.400 |
| 08.P01.F 03 080 | DN 1600 | ml | € 761,98 | Lit 1.475.400 |
| 08.P01.F 04 005 | PEZZI SPECIALI IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO PER FOGNATURE DAL DIAMETRO 150 MM AL DIAMETRO 1000 MM | ml | € 286,04 | Lit 553.860 |
|  | POZZETTI MONOLITICI IN PRFV PER TUBAZIONI IN PVC |  |  |  |
| 08.P01.F 05 005 | DIAMETRO 500, diam. 160 | cad | € 147,76 | Lit 286.110 |
| 08.P01.F 05 010 | DIAMETRO 500, diam. 200 | cad | € 148,55 | Lit 287.640 |
| 08.P01.F 05 015 | DIAMETRO 500, diam. 250 | cad | € 162,25 | Lit 314.160 |
| 08.P01.F 05 020 | DIAMETRO 500, diam. 315 | cad | € 175,42 | Lit 339.660 |
| 08.P01.F 05 025 | DIAMETRO 800, diam. 160 | cad | € 170,68 | Lit 330.480 |
| 08.P01.F 05 030 | DIAMETRO 800, diam. 200 | cad | € 178,58 | Lit 345.780 |
| 08.P01.F 05 035 | DIAMETRO 800, diam. 250 | cad | € 193,33 | Lit 374.340 |
| 08.P01.F 05 040 | DIAMETRO 800, diam. 315 | cad | € 209,13 | Lit 404.940 |
| 08.P01.F 05 045 | DIAMETRO 800, diam. 355 | cad | € 230,21 | Lit 445.740 |
| 08.P01.F 05 050 | DIAMETRO 800, diam. 400 | cad | € 247,06 | Lit 478.380 |
| 08.P01.F 05 055 | DIAMETRO 800, diam. 500 | cad | € 300,79 | Lit 582.420 |
| 08.P01.F 05 060 | DIAMETRO 800, diam. 630 | cad | € 396,67 | Lit 768.060 |
| 08.P01.F 05 065 | DIAMETRO 1000, diam. 160 | cad | € 232,31 | Lit 449.820 |
| 08.P01.F 05 070 | DIAMETRO 1000, diam. 200 | cad | € 240,74 | Lit 466.140 |
| 08.P01.F 05 075 | DIAMETRO 1000, diam. 250 | cad | € 254,96 | Lit 493.680 |
| 08.P01.F 05 080 | DIAMETRO 1000, diam. 315 | cad | € 268,13 | Lit 519.180 |
| 08.P01.F 05 085 | DIAMETRO 1000, diam. 355 | cad | € 300,79 | Lit 582.420 |
| 08.P01.F 05 090 | DIAMETRO 1000, diam. 400 | cad | € 318,71 | Lit 617.100 |
| 08.P01.F 05 095 | DIAMETRO 1000, diam. 500 | cad | € 375,07 | Lit 726.240 |
| 08.P01.F 05 100 | DIAMETRO 1000, diam. 630 | cad | € 461,2 | Lit 893.010 |
| 08.P01.F 05 105 | DIAMETRO 1200, diam. 160 | cad | € 321,08 | Lit 621.690 |
| 08.P01.F 05 110 | DIAMETRO 1200, diam. 200 | cad | € 329,24 | Lit 637.500 |
| 08.P01.F 05 115 | DIAMETRO 1200, diam. 250 | cad | € 344,78 | Lit 667.590 |
| 08.P01.F 05 120 | DIAMETRO 1200, diam. 315 | cad | € 360,06 | Lit 697.170 |
| 08.P01.F 05 125 | DIAMETRO 1200, diam. 355 | cad | € 391,4 | Lit 757.860 |
| 08.P01.F 05 130 | DIAMETRO 1200, diam. 400 | cad | € 409,84 | Lit 793.560 |
| 08.P01.F 05 135 | DIAMETRO 1200, diam. 500 | cad | € 466,21 | Lit 902.700 |
| 08.P01.F 05 140 | DIAMETRO 1200, diam. 630 | cad | € 564,19 | Lit 1.092.420 |
|  | POZZETTI MONOLITICI IN PRFV PER TUBAZIONI IN GRES-CERAMICO |  |  |  |
| 08.P01.F 06 005 | DIAMETRO 500, diam. 150 | cad | € 185,43 | Lit 359.040 |
| 08.P01.F 06 010 | DIAMETRO 500, diam. 200 | cad | € 205,45 | Lit 397.800 |
| 08.P01.F 06 015 | DIAMETRO 500, diam. 250 | cad | € 213,08 | Lit 412.590 |
| 08.P01.F 06 020 | DIAMETRO 500, diam. 300 | cad | € 246,8 | Lit 477.870 |
| 08.P01.F 06 025 | DIAMETRO 800, diam. 160 | cad | € 222,04 | Lit 429.930 |
| 08.P01.F 06 030 | DIAMETRO 800, diam. 200 | cad | € 240,48 | Lit 465.630 |
| 08.P01.F 06 035 | DIAMETRO 800, diam. 250 | cad | € 250,75 | Lit 485.520 |
| 08.P01.F 06 040 | DIAMETRO 800, diam. 300 | cad | € 278,67 | Lit 539.580 |
| 08.P01.F 06 045 | DIAMETRO 800, diam. 350 | cad | € 314,49 | Lit 608.940 |
| 08.P01.F 06 050 | DIAMETRO 800, diam. 400 | cad | € 335,04 | Lit 648.720 |
| 08.P01.F 06 055 | DIAMETRO 800, diam. 500 | cad | € 386,92 | Lit 749.190 |
| 08.P01.F 06 060 | DIAMETRO 800, diam. 600 | cad | € 476,48 | Lit 922.590 |
| 08.P01.F 06 065 | DIAMETRO 1000, diam. 150 | cad | € 281,83 | Lit 545.700 |
| 08.P01.F 06 070 | DIAMETRO 1000, diam. 200 | cad | € 305,01 | Lit 590.580 |
| 08.P01.F 06 075 | DIAMETRO 1000, diam. 250 | cad | € 312,91 | Lit 605.880 |
| 08.P01.F 06 080 | DIAMETRO 1000, diam. 300 | cad | € 339,51 | Lit 657.390 |
| 08.P01.F 06 085 | DIAMETRO 1000, diam. 350 | cad | € 388,77 | Lit 752.760 |
| 08.P01.F 06 090 | DIAMETRO 1000, diam. 400 | cad | € 410,1 | Lit 794.070 |
| 08.P01.F 06 095 | DIAMETRO 1000, diam. 500 | cad | € 448,82 | Lit 869.040 |
| 08.P01.F 06 100 | DIAMETRO 1000, diam. 600 | cad | € 531 | Lit 1.028.160 |
| 08.P01.F 06 105 | DIAMETRO 1200, diam. 150 | cad | € 370,86 | Lit 718.080 |
| 08.P01.F 06 110 | DIAMETRO 1200, diam. 200 | cad | € 392,72 | Lit 760.410 |
| 08.P01.F 06 115 | DIAMETRO 1200, diam. 250 | cad | € 400,36 | Lit 775.200 |
| 08.P01.F 06 120 | DIAMETRO 1200, diam. 300 | cad | € 425,91 | Lit 824.670 |
| 08.P01.F 06 125 | DIAMETRO 1200, diam. 350 | cad | € 483,59 | Lit 936.360 |
| 08.P01.F 06 130 | DIAMETRO 1200, diam. 400 | cad | € 503,61 | Lit 975.120 |
| 08.P01.F 06 135 | DIAMETRO 1200, diam. 500 | cad | € 553,65 | Lit 1.072.020 |
| 08.P01.F 06 140 | DIAMETRO 1200, diam. 600 | cad | € 604,49 | Lit 1.170.450 |
|  | TUBI PROLUNGA IN PRFV PER POZZETTI |  |  |  |
| 08.P01.F 07 005 | DIAMETRO 500 | ml | € 103,29 | Lit 200.000 |
| 08.P01.F 07 010 | DIAMETRO 800 | ml | € 180,76 | Lit 350.000 |
| 08.P01.F 07 015 | DIAMETRO 1000 | ml | € 273,72 | Lit 530.000 |
|  | INNESTI SUPPLEMENTARI PVC E PEAD A PARETI LISCIA O STRUTTURATA |  |  |  |
| 08.P01.F 08 005 | DIAMETRO 160 | cad | € 25,82 | Lit 50.000 |
| 08.P01.F 08 010 | DIAMETRO 200 | cad | € 30,99 | Lit 60.000 |
| 08.P01.F 08 015 | DIAMETRO 250 | cad | € 46,48 | Lit 90.000 |
| 08.P01.F 08 020 | DIAMETRO 315 | cad | € 67,14 | Lit 130.000 |
| 08.P01.F 08 025 | DIAMETRO 355 | cad | € 72,3 | Lit 140.000 |
| 08.P01.F 08 030 | DIAMETRO 400 | cad | € 77,47 | Lit 150.000 |
| 08.P01.F 08 035 | DIAMETRO 500 | cad | € 123,95 | Lit 240.000 |
| 08.P01.F 08 040 | DIAMETRO 630 | cad | € 206,58 | Lit 400.000 |
|  | INNESTI SUPPLEMENTARI GRES-FIBROCEMENTO E GHISA |  |  |  |
| 08.P01.F 09 005 | DIAMETRO 150 | cad | € 61,97 | Lit 120.000 |
| 08.P01.F 09 010 | DIAMETRO 200 | cad | € 69,72 | Lit 135.000 |
| 08.P01.F 09 015 | DIAMETRO 250 | cad | € 77,47 | Lit 150.000 |
| 08.P01.F 09 020 | DIAMETRO 300 | cad | € 108,46 | Lit 210.000 |
| 08.P01.F 09 025 | DIAMETRO 350 | cad | € 123,95 | Lit 240.000 |
| 08.P01.F 09 030 | DIAMETRO 400 | cad | € 152,35 | Lit 295.000 |
| 08.P01.F 09 035 | DIAMETRO 500 | cad | € 201,42 | Lit 390.000 |
| 08.P01.F 09 040 | DIAMETRO 600 | cad | € 263,39 | Lit 510.000 |
|  | MATERIALI PER RIVESTIMENTI - ISOLANTI |  |  |  |
|  | ELEMENTI TRAFILATI IN KLINKER PER RIVESTIMENTI COSTITUITI DA LISTELLI NORMALI DELLE DIMENSIONI DI CM.6X23 CIRCA, ESCLUSI I PEZZI SPECIALI (ANGOLARI, ARCHITRAVI, MEZZI LISTELLI ECC.) |  |  |  |
| 08.P01.G 01 005 | COLORE ROSSO CHIARO | mq | € 13,7 | Lit 26.520 |
| 08.P01.G 01 010 | COLORI CHIARI CORRENTI (AVORIO-SABBIA-ROSATO) | mq | € 13,7 | Lit 26.520 |
| 08.P01.G 01 015 | COLORI CHIARI SPECIALI (AVANA-GRIGIO SABBIA-EC.) | mq | € 13,7 | Lit 26.520 |
|  | ELEMENTI TRAFILATI IN KLINKER CERAMICO SMALTATO LUCIDO OD OPACO, PER RIVESTIMENTO DI PISCINE |  |  |  |
| 08.P01.G 02 005 | COLORI CORRENTI | mq | € 19,75 | Lit 38.250 |
| 08.P01.G 02 010 | COLORI SPECIALI | mq | € 23,44 | Lit 45.390 |
|  | RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE AUTOLIVELLANTE AD ALTISSIMA RESISTENZA ALL'USURA PER FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE INTERNA |  |  |  |
| 08.P01.G 03 005 | USO INDUSTRIALE | KG | € 6,11 | Lit 11.832 |
| 08.P01.G 04 005 | PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI E PROTETTIVI A BASE DI ELASTOMERI POLIURETANO CATRAME PER RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI DI OPERE IN CLS QUALI: CANALI, TUBAZIONI, VASCHE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, ESTRADOSSO DI CONDOTTE INTERRATE, ECC.; IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURATURE CONTROTERRA, RIVESTIMENTO INTERNO DI DIGESTORI PER LA PRODUZIONE DEI BIOGAS. | KG | € 10,27 | Lit 19.890 |
| 08.P01.G 05 005 | PRODOTTI PROTETTIVI A BASE DI ELASTOMERI EPOSSIDICI e/o POLIURETANICI PER LA PROTEZIONE DI STRUTTURE IN C.A. QUALI : BARRIERE, CORDOLI, VIADOTTI; IMPERMEABILIZZAZIONE DI CANALI, TUBAZIONI, PARAMENTI A MONTE DI DIGHE; RIVESTIMENTI ELASTICI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E COLLETTORI FOGNARI. | KG | € 17,38 | Lit 33.660 |
| 08.P01.G 06 005 | PRODOTTI EPOSSIDICI SENZA SOLVENTE, ANTICORROSIVI ANTIACIDO PER LA PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DALLE ACQUE E NEI COLLETTORI FOGNARI . | KG | € 11,59 | Lit 22.440 |
|  | POLISTIROLO ESPANSO |  |  |  |
| 08.P01.G 07 005 | DENSITA' 15 KG/MC. | mc | € 57,95 | Lit 112.200 |
| 08.P01.G 07 010 | DENSITA' 20 KG/MC. | mc | € 76,38 | Lit 147.900 |
| 08.P01.G 07 015 | DENSITA' 30 KG/MC. | mc | € 113,26 | Lit 219.300 |
|  | PROVVISTA DI PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA IDROREPELLENTE LEGATA CON RESINE TERMOINDURENTI, PER ISOLAMENTI TERMOACUSTICI, RIVESTITI SU UNA FACCIA CON STRATO BITUMINOSO ARMATO CON VELO DI VETRO E FILM IN POLIPROPILENE, AVENTI DENSITA' NON INFERIORE A 150 KG/MC., ELEVATA RESISTENZA A COMPRESSIONE E STABILITA' DIMENSIONALE, CERTIFICATI PER LA CLASSE 0 DI REAZIONE AL FUOCO: |  |  |  |
| 08.P01.G 08 005 | SPESSORE MM. 30 | mq | € 4,66 | Lit 9.027 |
| 08.P01.G 08 010 | SPESSORE MM. 40 | mq | € 6,24 | Lit 12.087 |
| 08.P01.G 08 015 | SPESSORE MM. 50 | mq | € 7,77 | Lit 15.045 |
| 08.P01.G 08 020 | SPESSORE MM. 60 | mq | € 9,35 | Lit 18.105 |
|  | MATERIALI METALLICI |  |  |  |
| 08.P01.H 01 005 | IN ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO 18/8 | KG | € 4,26 | Lit 8.242 |
| 08.P01.H 02 005 | IN LEGA CROMO ALLUMINIO | KG | € 3 | Lit 5.814 |
| 08.P01.H 03 005 | IN LEGA LEGGERA DI ALLUMINIO | KG | € 2,81 | Lit 5.447 |
| 08.P01.H 04 005 | IN GHISA CATRAMATA PER FOGNATURE, PLUVIALI, ECC.. | KG | € 0,77 | Lit 1.489 |
| 08.P01.H 05 005 | PEZZI SPECIALI PER TUBI IN GHISA PER FOGNATURE | KG | € 0,77 | Lit 1.489 |
|  | RACCORDI IN GHISA MALLEABILE: |  |  |  |
| 08.P01.H 06 005 | FINO AL DN 25 NERI | KG | € 5,11 | Lit 9.894 |
| 08.P01.H 06 010 | OLTRE IL DN 25 NERI | KG | € 3,69 | Lit 7.140 |
| 08.P01.H 06 015 | FINO AL DN 25 ZINCATI | KG | € 6,32 | Lit 12.240 |
| 08.P01.H 06 020 | OLTRE IL DN 25 ZINCATI | KG | € 4,9 | Lit 9.486 |
|  | MANUFATTI METALLICI |  |  |  |
|  | CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124, CLASSE D 400 (C.R. MAGGIORE 40 T.), A TELAIO QUADRATO CON SUGGELLO CIRCOLARE ARTICOLATO AUTOCENTRANTE ED ESTRAIBILE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA IN POSIZIONE APERTA, MUNITO DI GIUNTO ANTIRUMORE E A TENUTA STAGNA |  |  |  |
| 08.P01.I 01 005 | LATO TELAIO MM. 850-PASSO D'UOMO MM. 600 MINIMI | cad | € 160,67 | Lit 311.100 |
|  | GRADINI IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITI IN CATRAME DEL PESO DI KG.3,4 CIRCA |  |  |  |
| 08.P01.I 02 005 | DIMENSIONI MM.350X270 | cad | € 9,48 | Lit 18.360 |
|  | GHISA IN GETTI PER CHIUSINI CARREGGIABILI, PER GRIGLIE E SIMILI |  |  |  |
| 08.P01.I 03 005 | PESO FINO A KG. 30 | KG | € 0,84 | Lit 1.632 |
| 08.P01.I 03 010 | PESO OLTRE KG. 30 | KG | € 0,68 | Lit 1.326 |
|  | GHISA IN GETTI PER BOCCHETTE APRIBILI SUPERIORMENTE CON SUGGELLO INCERNIERATO CON PERNI IN ACCIAIO INOX |  |  |  |
| 08.P01.I 04 005 | DEL TIPO A "GOLA DI LUPO" | KG | € 1,26 | Lit 2.448 |
| 08.P01.I 05 005 | GHISA GRIGIA IN GETTI PER CHIUSINI TIPO CITTA' DI TORINO | KG | € 0,79 | Lit 1.530 |
| 08.P01.I 06 005 | GHISA SFEROIDALE IN GETTI (NORMATIVA UNI EN 124) PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D 400 | KG | € 1,87 | Lit 3.621 |
|  | PROVVISTA A PIE' D'OPERA DI SUGGELLI A CERNIERA PER CADITOIE STRADALI, COSTRUITI IN PROFILATI METALLICI CONFORMI AI DISEGNI FORNITI DALLA CITTA' |  |  |  |
| 08.P01.I 07 005 | PARKERIZZATI O FOSFATATI | cad | € 28,97 | Lit 56.100 |
|  | CONDOTTE METALLICHE IN LAMIERA D'ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA A PIASTRE MULTIPLE O ELEMENTI INCASTRATI: |  |  |  |
| 08.P01.I 08 005 | NEI TIPI CIRCOLARI-RIBASSATE-POLICENTRICHE | KG | € 1,61 | Lit 3.111 |
|  | PIETRE E MARMI |  |  |  |
|  | PIETRA DI LUSERNA (SPESSORE COSTANTE) |  |  |  |
| 08.P01.J 01 005 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 2 | mq | € 81,65 | Lit 158.100 |
| 08.P01.J 01 010 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 3 | mq | € 111,68 | Lit 216.240 |
| 08.P01.J 01 015 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 4 | mq | € 144,87 | Lit 280.500 |
| 08.P01.J 01 020 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 5 | mq | € 164,36 | Lit 318.240 |
| 08.P01.J 01 025 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 6 | mq | € 192,28 | Lit 372.300 |
| 08.P01.J 01 030 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 7 | mq | € 220,72 | Lit 427.380 |
| 08.P01.J 01 035 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 8 | mq | € 248,12 | Lit 480.420 |
| 08.P01.J 01 040 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | mq | € 276,56 | Lit 535.500 |
| 08.P01.J 01 045 | IN LASTRE DELLO SPESSORE DI CM. 10 | mq | € 305,01 | Lit 590.580 |
| 08.P01.J 01 050 | IN MASSELLI | mq | € 3019,01 | Lit 5.845.620 |
|  | PIETRA DI LUSERNA A SPACCO. CAVA, IN LASTRE RETTANGOLARI A COSTE RIFILATE |  |  |  |
| 08.P01.J 02 005 | SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI FINO A 30X15 | mq | € 31,61 | Lit 61.200 |
| 08.P01.J 02 010 | SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI DA 30X15 A 80X40 | mq | € 39,51 | Lit 76.500 |
| 08.P01.J 02 015 | SPESSORE CM.3-5 - DIMENSIONI OLTRE 80X40 | mq | € 55,84 | Lit 108.120 |
| 08.P01.J 02 020 | SPESSORE CM.6-7 - DIMENSIONI FINO A 80X40 | mq | € 55,31 | Lit 107.100 |
| 08.P01.J 02 025 | SPESSORE CM.6-7 - DIMENSIONI OLTRE 80X40 | mq | € 55,84 | Lit 108.120 |
| 08.P01.J 02 030 | SPESSORE CM.8-10 - DIMENSIONI FINO A 80X40 | mq | € 63,21 | Lit 122.400 |
| 08.P02 | NOLI |  |  |  |
|  | NOLO DI AUTOBOTTE DELLA CAPIENZA DI NON MENO DI MC. 2 MUNITO DI POMPA PER L'ESTRAZIONE DI MATERIE LURIDE DA POZZI, SIFONI ETC., COMPRESA LA PAGA DELL'AUTISTA ED IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE SIA PER IL POMPAGGIO CHE PER IL TRASPORTO, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO. |  |  |  |
| 08.P02.A 01 005 | NOLO DI AUTOBOTTE DELLA CAPIENZA DI NON MENO DI MC. 2 MUNITO DI POMPA PER L'ESTRAZIONE DI MATERIE LURIDE DA POZZI, SIFONI ETC., COMPRESA LA PAGA DELL'AUTISTA ED IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE SIA PER IL POMPAGGIO CHE PER IL TRASPORTO, PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO. | ORA | € 28,97 | Lit 56.100 |
|  | NOLO DI AUTOBOTTE OD AUTOCARRO MUNITO DI POMPA A PRESSIONE PER PULIZIA E DISOSTRUZIONE CONDOTTI O CANALI INTERRATI, COMPRESA LA PAGA DEL SOLO AUTISTA, IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO ( CANAL - JET): |  |  |  |
| 08.P02.B 01 005 | NOLO DI AUTOBOTTE OD AUTOCARRO MUNITO DI POMPA A PRESSIONE PER PULIZIA E DISOSTRUZIONE CONDOTTI O CANALI INTERRATI, COMPRESA LA PAGA DEL SOLO AUTISTA, IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO ( CANAL - JET): | ORA | € 44,78 | Lit 86.700 |
|  | NOLO DI TAPPO PNEUMATICO PER FOGNATURE, SIA A SEZIONE CIRCOLARE CHE A SEZIONE OVOIDALE, COMPRESA LA SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI UTILIZZO PER IL MANTENIMENTO DELLA PRESSIONE RICHIESTA. |  |  |  |
| 08.P02.C 01 005 | NOLO DI TAPPO PNEUMATICO PER FOGNATURE, SIA A SEZIONE CIRCOLARE CHE A SEZIONE OVOIDALE, COMPRESA LA SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI UTILIZZO PER IL MANTENIMENTO DELLA PRESSIONE RICHIESTA. | ORA | € 3,69 | Lit 7.140 |
|  | NOLO DI AUTOBOTTE MUNITA DI POMPA A PRESSIONE (CANAL JET) CON TURBINA PER IL SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI ESTRATTI SINO ALLA PROFONDITA' DI M.20 E DELLA CAPACITA' ORARIA DI ALMENO MC. 5000 PER PULIZIA, SPURGO, DISOSTRUZIONE DI CANALI DI FOGNATURA, COMPRESA LA PAGA DELL'AUTISTA E DI N° 1 OPERATORE, IL CONSUMO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO |  |  |  |
| 08.P02.D 01 005 | PRESSIONE POMPA OLTRE 200 ATM. | ORA | € 67,43 | Lit 130.560 |
|  | NOLO DI POMPA CENTRIFUGA, MOTORE DI QUALSIASI TIPO,MUNITA DI TUBI PER IL PESCAGGIO, DISTRIBUZIONE E QUANTO ALTRO OCCORRENTE PER L'IMPIEGO, COMPRESO IL TRASPORTO, LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE ED OGNI PROVVISTA PER IL REGOLARE funzionamento ed il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore: |  |  |  |
| 08.P02.E 01 005 | DELLA POTENZA FINO A 0.50 HP | ORA | € 2,21 | Lit 4.284 |
| 08.P02.E 02 005 | DELLA POTENZA OLTRE 0.50 HP FINO A 5 HP | ORA | € 2,42 | Lit 4.692 |
| 08.P02.E 03 005 | DELLA POTENZA OLTRE 5 HP FINO A 10 HP | ORA | € 2,63 | Lit 5.100 |
| 08.P02.E 04 005 | DELLA POTENZA OLTRE 10 HP FINO A 20 HP | ORA | € 3,16 | Lit 6.120 |
|  | POSA IN OPERA DI TAPPO PNEUMATICO PER FOGNATURE, COMPRESO OGNI ONERE PER LA DISCESA NEL POZZO, IL GONFIAGGIO, LA RIMOZIONE E LA SUA PULIZIA E DISINFEZIONE: |  |  |  |
|  | SEZIONE CIRCOLARE |  |  |  |
| 08.P02.F 01 005 | DAL DIAMETRO 600 MM AL DIAMETRO 1000 MM | a corpo | € 263,39 | Lit 510.000 |
| 08.P02.F 01 010 | DAL DIAMETRO 1100 MM AL DIAMETRO 1500 MM | a corpo | € 368,75 | Lit 714.000 |
| 08.P02.F 01 015 | DAL DIAMETRO 1600 MM AL DIAMETRO 1800 MM | a corpo | € 526,79 | Lit 1.020.000 |
|  | SEZIONE OVOIDALE |  |  |  |
| 08.P02.F 02 005 | 500 X 750; 600 X 900; 700 X 1050; | a corpo | € 263,39 | Lit 510.000 |
| 08.P02.F 02 010 | 800 X 1200; 900 X 1350; | a corpo | € 368,75 | Lit 714.000 |
| 08.P02.F 02 015 | 1000 X 1500; 1200 X 1800; | a corpo | € 526,79 | Lit 1.020.000 |
| 08.P03 | OPERE COMPIUTE |  |  |  |
|  | FONDAZIONI SPECIALI - DIAFRAMMI - SCAVI |  |  |  |
| 08.P03.A 01 005 | DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA, COSTITUITO DA PANNELLI AVENTI LA SAGOMA PRESCRITTA DALLA DIREZIONE DEI LAVORI, IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO AVENTE UN RCK => 250 KG/CMQ. ESEGUITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI BENNE AUTOPENETRANTI IN FANGO ATTIVO DI BENTONITE COMPRESO LO SCAVO IN TERRENO DI QUALUNQUE NATURA E CONSISTENZA, ANCHE IN PRESENZA DI TROVANTI COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, NONCHE LA FORNITURA E POSA DEI DISPOSITIVI DI SOSTEGNO DELLE ARMATURE METALLICHE, OVE PREVISTE. NEL PREZZO E PURE COMPRESO E COMPENSATO OGNI ONERE PER IL GETTO IN PRESENZA DI ARMATURE METALLICHE, LA FORMAZIONE DELLE CORREE DI GUIDA DI SEZIONE NON INFERIORE A CM. 40X50 E QUANT'ALTRO OCCORRE PER DARE L'OPERA COMPLETA IN OGNI SUA PARTE CON L'ESCLUSIONE DELLA SOLA EVENTUALE FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'ARMATURA METALLICA: DELLO SPESSORE DI CM. 60 | mq | € 79,54 | Lit 154.020 |
| 08.P03.A 02 005 | DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA, COSTITUITO DA PANNELLI AVENTI LA SAGOMA PRESCRITTA DALLA DIREZIONE DEI LAVORI, IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO AVENTE UN RCK => 250 KG/CMQ. ESEGUITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI BENNE AUTOPENETRANTI IN FANGO ATTIVO DI BENTONITE COMPRESO LO SCAVO IN TERRENO DI QUALUNQUE NATURA E CONSISTENZA, ANCHE IN PRESENZA DI TROVANTI COMPRESO IL CARICO E TRASPORTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, NONCHE LA FORNITURA E POSA DEI DISPOSITIVI DI SOSTEGNO DELLE ARMATURE METALLICHE, OVE PREVISTE. NEL PREZZO E PURE COMPRESO E COMPENSATO OGNI ONERE PER IL GETTO IN PRESENZA DI ARMATURE METALLICHE, LA FORMAZIONE DELLE CORREE DI GUIDA DI SEZIONE NON INFERIORE A CM. 40X50 E QUANT'ALTRO OCCORRE PER DARE L'OPERA COMPLETA IN OGNI SUA PARTE CON L'ESCLUSIONE DELLA SOLA EVENTUALE FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'ARMATURA METALLICA: DELLO SPESSORE DI CM. 80 | mq | € 97,46 | Lit 188.700 |
| 08.P03.A 03 005 | SCAVO DI FONDAZIONE A PARETE VERTICALE DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA E CONSISTENZA, ASCIUTTE, BAGNATE O MELMOSE, OD IN PRESENZA DI ACQUA FINO A 20 CM. RISPETTO AL LIVELLO NATURALE, ESCLUSA LA SOLA ROCCIA DA MINA, MA COMPRESI I CONGLOMERATI NATURALI, I TROVANTI ROCCIOSI NONCHE I RELITTI DI MURATURA FINO A MC 1,00 COMPRESO IL CARICO, TRASPORTO E SCARICO DEI MATERIALI DI RISULTA ALLE PUBBLICHE DISCARICHE ED OGNI ALTRO ONERE PER SCAVI ESEGUITI MEDIANTE L'IMPIEGO DI BENNE AUTOPENETRANTI MONTATE SU CINGOLATI : SINO ALLA PROFONDITA' DI MT. 4,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA | mc | € 4,74 | Lit 9.180 |
| 08.P03.A 04 005 | ID. C.S. MA DALLA PROFONDITA' DI MT. 4,01 A MT. 8,00 | mc | € 5,53 | Lit 10.710 |
| 08.P03.A 05 005 | ID. C.S. MA OLTRE LA PROFONDITA' DI MT. 8,01 | mc | € 6,85 | Lit 13.260 |
|  | SCAVO ESEGUITO IN GALLERIA PER ALLACCIAMENTI DI FABBRICATI ALLA RETE FOGNARIA MUNICIPALE E CONDUTTURE, COMPRESA L'ARMATURA IN LEGNAME ANCHE SE PERSA (LA SEZIONE SARA' IN OGNI CASO COMPUTATA NON INFERIORE A MQ. 1) |  |  |  |
| 08.P03.A 06 005 | CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE | mc | € 219,48 | Lit 424.970 |
| 08.P03.A 06 010 | CON TRASP.DISCARICA-PRES.ACQUA ASPORT.CON POMPA | mc | € 274,94 | Lit 532.350 |
| 08.P03.A 06 015 | CON TRASPORTO E SPIANAMENTO IN CANTIERE | mc | € 217,12 | Lit 420.400 |
| 08.P03.A 06 020 | CON TRASP.CANTIERE-PRES.ACQUA ASPORT.CON POMPA | mc | € 290,87 | Lit 563.200 |
|  | SCAVO IN GALLERIA DI MATERIE DI NATURA COMPATTA A QUALUNQUE PROFONDITA', COMPRESA L'ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT.15 DALLA BOCCA DEL POZZO |  |  |  |
| 08.P03.A 07 005 | PER SEZIONI DI SCAVO SINO A MQ.2,24 COMPRESO | mc | € 158,14 | Lit 306.200 |
| 08.P03.A 07 010 | PER SEZIONI DI SCAVO OLTRE MQ.2,24 | mc | € 146,31 | Lit 283.300 |
|  | SCAVO PER POZZI A SEZIONE CIRCOLARE, DI MATERIE RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO, COMPRESO L'EVENTUALE ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT.15 DALLA BOCCA DEL POZZO |  |  |  |
| 08.P03.A 08 005 | A QUALSIASI PROFONDITA' | mc | € 120,36 | Lit 233.050 |
|  | SCAVO, PER POZZI A SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO COMPRESA L'EVENTUALE ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE E DEL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT. 15 DALLA BOCCA DEL POZZO |  |  |  |
| 08.P03.A 09 005 | A QUALSIASI PROFONDITA' | mc | € 143,96 | Lit 278.750 |
|  | VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI PER LA DEMOLIZIONE, MEDIANTE L'USO CONTINUO DI LEVE, MAZZE E SCALPELLI, MARTELLI DEMOLITORI ETC. DI BLOCCHI DI MURATURA, PUDDINGHE, CONGLOMERATI NATURALI, CONGLOMERATI CEMENTIZI CON O SENZA ARMATURA METALLICA E SIMILI |  |  |  |
| 08.P03.A 10 005 | ESEGUITI IN GALLERIA ESCLUSI I MASSI O TROVANTI | mc | € 46,84 | Lit 90.700 |
|  | VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI ESEGUITI IN GALLERIA, INCLUSO OGNI ONERE RELATIVO ALL'ESTRAZIONE, TRASCINAMENTO LUNGO LA GALLERIA, SOLLEVAMENTO E CARICO SUI MEZZI DI TRASPORTO NONCHE' L'ONERE DELL'EVENTUALE MAGGIOR SCAVO E SUCCESSIVO RIEMPIMENTO DEL VANO DELLA GALLERIA. TALE SOVRAPPREZZO E' APPLICATO AL VOLUME RIFERITO ALLA SEZIONE TIPO DELLA GALLERIA COMPRESO TRA I PIANI VERTICALI ORTOGONALI ALL'ASSE DELLA GALLERIA E TANGENTI L'INGOMBRO DEL TROVANTE STESSO |  |  |  |
| 08.P03.A 11 005 | ESTRAZIONE MASSI DI DIMENSIONE MEDIA > CM.50 | mc | € 128,62 | Lit 249.050 |
|  | VARIAZIONE AL PREZZO DEGLI SCAVI IN GALLERIA DI CUI ALL'ART. A 01.B50 ESEGUITI IN PRESENZA DI ACQUA DI FALDA AVENTE ALTEZZA NON INFERIORE A CM 10, COMPRESO L'ONERE DELL'ESAURIMENTO DELL'ACQUA MEDIANTE L'IMPIEGO ANCHE CONTINUO DI POMPE, APPLICATO ALL'INTERA SEZIONE TIPO DELLA GALLERIA ESCLUSE LE OPERE DI DRENAGGIO |  |  |  |
| 08.P03.A 12 005 | PER OGNI DECIMETRO COMPLETO DI ALTEZZA D'ACQUA | mc | € 5,01 | Lit 9.710 |
|  | IMPERMEABILIZZAZIONI - TRATTAMENTI PROTETTIVI |  |  |  |
|  | POSA A SECCO DI MANTI SINTETICI IN PVC, COMPRENDENTE L'ISPEZIONE E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DA IMPERMEABILIZZARE, TAGLIO DEI TELI E ADATTAMENTO ALLE DIMENSIONI DELL'AREA, POSA DEL MANTO SINTETICO, SALDATURA CON SOLVENTE O ARIA CALDA, SIGILLATURA, AVVOLGIMENTO CORPI FUORIUSCENTI E FINITURA BOCCHETTONI PLUVIALI |  |  |  |
| 08.P03.B 01 005 | PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE, FONDAZIONI, OPERE INTERRATE, BACINI, VASCHE, PISCINE, PARCHEGGI, VIADOTTI ETC. | mq | € 6,85 | Lit 13.260 |
|  | POSA IN ADERENZA DI MANTI SINTETICI IN PVC, SP. 1,5 MM COMPRENDENTE L'ISPEZIONE E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE, SPALMATURA DI BITUME O EMULSIONE VINILICA, TAGLIO DEI TELI E ADATTAMENTO ALLE DIMENSIONI DELL'AREA, STESURA ED INCOLLAGGIO DEL MANTO SULLO STRATO BITUMINOSO FATTO RINVENIRE A CALDO, SALDATURA DEI TELI CON SOLVENTE O ARIA CALDA, SIGILLATURA, AVVOLGIMENTO CORPI FUORIUSCENTI E FINITURA BOCCHETTONI PLUVIALI |  |  |  |
| 08.P03.B 02 005 | PER IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE DI QUALSIASI TIPO (PIANE, A VOLTA, IN PENDENZA ETC), DI PARCHEGGI, RAMPE, VIADOTTI | mq | € 9,48 | Lit 18.360 |
| 08.P03.B 03 005 | STESA DI VERNICE PROTETTIVA DI RESINE SINTETICHE AD ALTA ELASTICITA', IN BASE ACQUOSA, ATOSSICA, ININFIAMMABILE, RESISTENTE AGLI ACIDI E AI RAGGI U.V. SU MANTI IMPERMEABILI IN BASE ACQUOSA | mq | € 2,9 | Lit 5.610 |
| 08.P03.B 04 005 | TRATTAMENTO PROTETTIVO ED IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI ELASTOMERI POLIURETANO-CATRAME PER RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI DI OPERE IN CLS QUALI: CANALI, TUBAZIONI, VASCHE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, ESTRADOSSI DI CONDOTTE INTERRATE, ECC., IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURATURE CONTROTERRA, RIVESTIMENTO INTERNO DI DIGESTORI PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS.(SPESSORE MIN. 500 MICRON). A DUE RIPRESE | mq | € 11,59 | Lit 22.440 |
| 08.P03.B 05 005 | TRATTAMENTO PROTETTIVO DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, PELLICOLARE AD ALTO SPESSORE, REALIZZATO MEDIANTE LA STESA A PENNELLO O A SPRUZZO DI UNA RIPRESA DI FONDO A BASE DI RESINE POLIAMMIDICHE IN SOLVENTE E SUCCESSIVO RIVESTIMENTO PROTETTIVO ED IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI ELASTOMERI POLIURETANICI ( SPESSORE MINIMO 300 MICRON). A DUE RIPRESE | mq | € 14,75 | Lit 28.560 |
| 08.P03.B 06 005 | TRATTAMENTO PROTETTIVO DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E NEI COLLETTORI FOGNARI REALIZZATO MEDIANTE LA STESA A PENNELLO O A SPRUZZO DI UNA RIPRESA DI FONDO A BASE DI RESINE POLIAMMIDICHE IN SOLVENTE E SUCCESSIVO RIVESTIMENTO PROTETTIVO ED IMPERMEABILIZZANTE A BASE EPOSSIDICA SENZA SOLVENTI, ANTICORROSIVI ANTIACIDO.(SPESSORE MIN. 300 MICRON) | mq | € 9,48 | Lit 18.360 |
| 08.P03.B 07 005 | SMALTO CEMENTIZIO PER CAPPE SU MANUFATTI FORMATO CON MALTA CONFEZIONATA CON Q.LI 5,00 DI CEMENTO TIPO 325 PER MC DI SABBIA DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 3 CON LA SUPERFICIE LISCIATA | mq | € 7,9 | Lit 15.300 |
| 08.P03.B 08 005 | CAPPA DI ASFALTO COLATO SU MANUFATTI, DELLO SPESSORE DI CM 2 DATO IN OPERA A DUE RIPRESE SU SUPERFICI PIANE O CURVE | mq | € 11,06 | Lit 21.420 |
|  | IMPERMEABILIZZAZIONE DI SOLETTE CON RESINE EPOSSIDICHE E GUAINE PREFABRICATE CON O SENZA ARMATURA IRRIGIDENTE AD ELEVATO ALLUNGAMENTO O DEL TIPO NON TESSUTO. COMPRESA LA SABBIATURA A PRESSIONE DELLA SUPERFICIE D'ESTRADOSSO, LA PRIMERIZZAZIONE, LA SIGILLATURA ED IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE D'IRRUVIDIMENTO: |  |  |  |
| 08.P03.B 09 005 | PER SUPERFICI NUOVE | mq | € 19,49 | Lit 37.740 |
| 08.P03.B 09 010 | PER SUPERFICI VECCHIE | mq | € 22,13 | Lit 42.840 |
| 08.P03.B 10 005 | APPLICAZIONE DI VERNICE IMPERMEABILIZZANTE A BASE EPOSSIDICA SU PARETI DI CALCESTRUZZO DATE ANCHE IN DUE TEMPI PER LO SPESSORE E LE QUALITA' INDICATE DALLA D.L. E COMUNQUE CON UN TRATTAMENTO FINALE DI SPESSORE NON INFERIORE AI 500 MICRON | mq | € 13,17 | Lit 25.500 |
| 08.P03.B 11 005 | TRATTAMENTO PROTETTIVO DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO REALIZZATO MEDIANTE LA STESA A PENNELLO O A SPRUZZO DI RESINA EPOSSIDICA IN DUE RIPRESE RISPETTIVAMENTE DI 100 E 400 MICRON DI SPESSORE, PREVIA PULIZIA DEL FONDO MEDIANTE SABBIATURA E APPLICAZIONE DI PRIMER PER FONDI UMIDI . | mq | € 23,71 | Lit 45.900 |
| 08.P03.B 12 005 | FORNITURA E POSA DI CORDOLO ESPANSIVO BENTONITICO, DI FORMA RETTANGOLARE, DIMENSIONI MINIME MM. 20*25, CON CARATTERISTICHE DI ESPANSIONE A CONTATTO CON L'ACQUA SINO A 6 VOLTE IL SUO VOLUME INIZIALE SENZA CHE CIO' COMPORTI MODIFICHE ALLE SUE CARATTERISTICHE DI TENUTA, GARANTENDO UNA RESISTENZA ALLA SPINTA IDRAULICA NON INFERIORE A 500 KPa. IL GIUNTO DOVRA' ESSERE ANCORATO AL PIANO DI POSA MEDIANTE RETE METALLICA CHIODATA CON APPOSITI CHIODI A FISSAGGIO GRADUALE, OPPURE INCOLLATA CON IDONEO COLLANTE QUANDO IL PIANO DI POSA NON CONSENTA ALCUN TIPO DI CHIODATURA. | ml | € 14,75 | Lit 28.560 |
| 08.P03.B 13 005 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BENTONITICA, SPESSORE MINIMO TOTALE MM. 6, CONTENENTE NON MENO DI 8 KG/MQ DI BENTONITE PREVIA PULIZIA ACCURATA DEL FONDO, LE SOVRAPPOSIZIONI (MIN. 10 CM.), E QUANTO ALTRO NECESSARIO | mq | € 27,71 | Lit 53.652 |
| 08.P03.B 14 005 | SABBIATURA SEMPLICE DI PULIZIA SU SUPERFICI METALLICHE GREZZE DI MANUFATTI ESTERNI | mq | € 11,12 | Lit 21.522 |
|  | SABBIATURA ESEGUITA SU MANUFATTI ESTERNI |  |  |  |
| 08.P03.B 15 005 | TIPO SEMPLICE, PER LA PULIZIA DI SUPERFICI MURALI O METALLICHE GREZZE. | mq | € 6,8 | Lit 13.158 |
| 08.P03.B 15 010 | TIPO INDUSTRIALE PER LA PULIZIA DI SUPERFICI METALLICHE. | mq | € 12,48 | Lit 24.174 |
| 08.P03.B 15 015 | TIPO METALLO BIANCO PER LA PULIZIA DI STRUTTURE METALLICHE. | mq | € 18,75 | Lit 36.312 |
|  | PULIZIA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, INTONACO, MATTONI, MEDIANTE L'USO DI IDROLAVATRICE ALIMENTATA ELETTRICAMENTE, COMPRESO TUBI, RACCORDI, UGELLI, CANNE ACQUA, ECC., CON LA SOLA ESCLUSIONE DI EVENTUALI PONTEGGI |  |  |  |
| 08.P03.B 16 005 | MEDIANTE GETTO D'ACQUA A FORTE PRESSIONE, FINO A 250 ATM., PER L'ASPORTAZIONE DI SPORCO, POLVERE E PARTI INCOERENTI | mq | € 3,16 | Lit 6.120 |
| 08.P03.B 16 010 | MEDIANTE EIEZIONE AD ALTA PRESSIONE (FINO A 250 ATM) CON IDROLAVATRICE ALIMENTATA ELETTRICAMENTE DI UNA MISCELA COMBINATA DI ACQUA ED INERTI SILICEI SELEZIONATI, PER L'ASPORTAZIONE DI OGNI TIPO DI RESIDUO SUPERFICIALE INCOERENTE, ANCHE SU SUPERFICI IN FERRO | mq | € 6,32 | Lit 12.240 |
| 08.P03.B 17 005 | PROTEZIONE TRASPARENTE OTTENUTA MEDIANTE APPLICAZIONE A SPRUZZO O A PENNELLO DI IDROREPELLENTE A BASE DI SILICATI IN SOLVENTE A FORTE PENETRAZIONE, FINO A RIFIUTO, COMPRESO OGNI ONERE PER L'APPLICAZIONE, ESCLUSA LA PULIZIA DEL FONDO E GLI EVENTUALI PONTEGGI DI SUPERFICI IN CEMENTO ARMATO, PIETRA, MATTONI PIENI, INTONACI | mq | € 9,11 | Lit 17.646 |
| 08.P03.B 18 005 | PROTEZIONE DI SUPERFICI INTERNE DI CANALI DI FOGNATURA MEDIANTE APPLICAZIONE, A SPRUZZO O PENNELLO, DI CEMENTO OSMOTICO IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO BIERMETICO, ANTIACIDO E ANTIUSURA, PER UNO SPESSORE MEDIO DI RICOPRIMENTO CONSEGUENTE AD UN DOSAGGIO PARI A 4 KG/MQ SULLA SEMICIRCONFERENZA INFERIORE E 2 KG/MQ SULLA SEMICIRCONFERENZA SUPERIORE, COMPRESA L'ELIMINAZIONE DI EVENTUALI VENUTE D'ACQUA IN PRESSIONE O DELLE PERMEAZIONI CONTINUE, LA REGOLARIZZAZIONE DEI GIUNTI IN CORRISPONDENZA DELLE RIPRESE DI GETTO, LA PERFETTA PULITURA DELLA SUPERFICIE DI POSA CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA RIMOZIONE DI PARTI INCOERENTI, OLII E DISARMANTI EVENTUALMENTE PRESENTI, LA SUA SUCCESSIVA PREPARAZIONE MEDIANTE BAGNATURA CON ACQUA A RIFIUTO ED OGNI ALTRO ONERE OCCORRENTE PER DARE IL LAVORO COMPLETAMENTE ULTIMATO A PERFETTA REGOLA D'ARTE ANCHE SU SUPERFICI LISCE, RESISTENTE ALLE SOLUZIONI SATURE DI NITRATO DI CALCIO, CLORURO DI MAGNESIO, SOLFATO AMMONICO, CLORURO SODICO, CLORURO DI CALCIO, UREA ED ALLE SOLUZIONI ACQUOSE CONTENENTI FINO AL 10% | mq | € 13,43 | Lit 26.010 |
|  | RIVESTIMENTI |  |  |  |
| 08.P03.C 01 005 | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE ANTIACIDO (KLINKER) DIMENSIONI CM. 12 X 24,5 X 0,8 (SPESSORE) PER RIVESTIMENTI, PRIMA SCELTA, COMPRENDENTE: _PULIZIA CROSTE, POLVERE, RESIDUI CHE POSSANO COMPROMETTERE L'ADESIONE DELLE PIASTRELLE; _PREPARAZIONE E STESA CON SPATOLA DENTATA SUL MASSETTO DI COLLANTE (4 KG/MQ) IMPASTATO CON ADESIVO CEMENTIZIO ELASTICIZZANTE (KG 0,8-1/MQ); _POSA DELLE PIASTRELLE CON RELATIVE CROCETTE DA 5 MM. GIUNTI DI DILATAZIONE SIA PERIMETRALI CHE DI SUDDIVISIONE POSATI OGNI 5 MT.; _STUCCATURA DELLE FUGHE, PREVIA PULIZIA, DA ESEGUIRSI CON APPOSITO SIGILLANTE EPOSSIDICO A DUE COMPONENTI ANTIACIDO (1,9 KG/MQ); _GIUNTI DI DILATAZIONE CON SIGILLANTE SILICONICO; _PULIZIA DEL RIVESTIMENTO QUANDO TUTTI GLI IMPASTI UTILIZZATI SONO ANCORA FRESCHI, CON VELO D'ACQUA E SUCCESSIVA ASPORTAZIONE DEI RESIDUI CON SPUGNA O SPATOLA IN GOMMA. | mq | € 44,78 | Lit 86.700 |
| 08.P03.C 02 005 | POSA IN OPERA DI ZOCCOLO, FORMATO CON PIASTRELLE SPECIALI IN KLINKER, CON GOLA DI RACCORDO A BECCO DI CIVETTA. | ml | € 8,43 | Lit 16.320 |
| 08.P03.C 03 005 | FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE ANTIACIDO ( KLINKER) DIMENSIONI CM. 12 X 24,5 X 0,8 (SPESSORE) PER RIVESTIMENTI, PRIMA SCELTA, COMPRENDENTE: _ PULIZIA CROSTE, POLVERE, RESIDUI CHE POSSANO COMPROMETTERE L'ADESIONE DELLE PIASTRELLE; _PREPARAZIONE E STESA CON SPATOLA DENTATA SUL MASSETTO DI COLLANTE (4 KG/MQ) IMPASTATO CON ADESIVO CEMENTIZIO ELASTICIZZANTE (KG 0,8-1/MQ); _POSA DELLE PIASTRELLE CON RELATIVE CROCETTE DA 5 MM. GIUNTI DI DILATAZIONE SIA PERIMETRALI CHE DI SUDDIVISIONE POSATI OGNI 5 MT.; _STUCCATURA DELLE FUGHE, PREVIA PULIZIA, DA ESEGUIRSI CON APPOSITO SIGILLANTE EPOSSIDICO A DUE COMPONENTI ANTIACIDO (1,9 KG/MQ); _GIUNTI DI DILATAZIONE CON SIGILLANTE SILICONICO; _PULIZIA DEL RIVESTIMENTO QUANDO TUTTI GLI IMPASTI UTILIZZATI SONO ANCORA FRESCHI, CON VELO D'ACQUA E SUCCESSIVA ASPORTAZIONE DEI RESIDUI CON SPUGNA O SPATOLA IN GOMMA. | mq | € 47,41 | Lit 91.800 |
| 08.P03.C 04 005 | PANNELLI DI FACCIATA PREFABBRICATI, TIPO MONOSTRATO DELLO SPESSORE DI 8 CM., NON PORTANTI, REALIZZATI CON CEMENTO NORMALE, SUPERFICIE IN GHIAIETTO LAVATO, RESI IN OPERA COMPLETI DI INSERTI METALLICI ZINCATI DI ANCORAGGIO, COMPRESA LA SIGILLATURA DEI GIUNTI VERTICALI ED ORIZZONTALI, ESEGUITA CON MASTICI IDONEI. | mq | € 152,77 | Lit 295.800 |
|  | OPERE IN GRES |  |  |  |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI FONDI FOGNA IN GRES COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA ALL'INTERNO DEL MANUFATTO E LA POSA CON MALTA DI CEMENTO PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE: |  |  |  |
| 08.P03.D 01 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20 ED APERTURA A 90 GRADI | mq | € 19,65 | Lit 38.046 |
| 08.P03.D 01 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM, 25 ED APERTURA A 90 GRADI | ml | € 20,65 | Lit 39.984 |
| 08.P03.D 01 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM, 30 ED APERTURA A 90 GRADI | ml | € 21,39 | Lit 41.412 |
| 08.P03.D 01 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35 ED APERTURA A 90 GRADI | ml | € 24,02 | Lit 46.512 |
| 08.P03.D 01 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40 ED APERTURA A 90 GRADI | ml | € 25,08 | Lit 48.552 |
| 08.P03.D 01 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 45 ED APERTURA A 90 GRADI | ml | € 29,39 | Lit 56.916 |
| 08.P03.D 01 035 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 50 ED APERTURA A 90 GRADI | ml | € 40,77 | Lit 78.948 |
| 08.P03.D 01 040 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 60 ED APERTURA A 90 GRADI | ml | € 48,04 | Lit 93.024 |
| 08.P03.D 01 045 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 70 ED APERTURA A 90 GRADI | ml | € 61,95 | Lit 119.952 |
| 08.P03.D 01 050 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15 ED APERTURA A 120 GRADI | ml | € 17,65 | Lit 34.170 |
| 08.P03.D 01 055 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20 ED APERTURA A 120 GRADI | ml | € 18,33 | Lit 35.496 |
| 08.P03.D 01 060 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25 ED APERTURA A 120 GRADI | ml | € 19,65 | Lit 38.046 |
| 08.P03.D 01 065 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30 ED APERTURA A 120 GRADI | ml | € 21,39 | Lit 41.412 |
| 08.P03.D 01 070 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35 ED APERTURA A 120 GRADI | ml | € 36,24 | Lit 70.176 |
| 08.P03.D 01 075 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40 ED APERTURA A 120 GRADI | ml | € 42,09 | Lit 81.498 |
| 08.P03.D 01 080 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 45 ED APERTURA A 120 GRADI | ml | € 44,78 | Lit 86.700 |
| 08.P03.D 01 085 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 50 ED APERTURA A 120 GRADI | ml | € 51,94 | Lit 100.572 |
| 08.P03.D 01 090 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 60 ED APERTURA A 120 GRADI | ml | € 66,38 | Lit 128.520 |
| 08.P03.D 01 095 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 70 ED APERTURA A 120 GRADI | ml | € 76,86 | Lit 148.818 |
| 08.P03.D 01 100 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15 ED APERTURA A 180 GRADI | ml | € 30,66 | Lit 59.364 |
| 08.P03.D 01 105 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20 ED APERTURA A 180 GRADI | ml | € 33,08 | Lit 64.056 |
| 08.P03.D 01 110 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25 ED APERTURA A 120 GRADI | ml | € 34,03 | Lit 65.892 |
| 08.P03.D 01 115 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30 ED APERTURA A 180 GRADI | ml | € 37,35 | Lit 72.318 |
| 08.P03.D 01 120 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35 ED APERTURA A 180 GRADI | ml | € 44,09 | Lit 85.374 |
| 08.P03.D 01 125 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40 ED APERTURA A 180 GRADI | ml | € 49,83 | Lit 96.492 |
| 08.P03.D 01 130 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 45 ED APERTURA A 180 GRADI | ml | € 55,94 | Lit 108.324 |
| 08.P03.D 01 135 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 50 ED APERTURA A 180 GRADI | ml | € 65,85 | Lit 127.500 |
| 08.P03.D 01 140 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 60 ED APERTURA A 180 GRADI | ml | € 77,23 | Lit 149.532 |
| 08.P03.D 01 145 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 70 ED APERTURA A 180 GRADI | ml | € 90,61 | Lit 175.440 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI MATTONELLE IN GRES CERAMICO COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA LA LORO DISCESA ALL'INTERNO DEL MANUFATTO E LA POSA CON MALTA PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE : |  |  |  |
| 08.P03.D 02 005 | MATTONELLE DELLE DIMENSIONI COMMERCIALI DI CM. 24X12 CON SPESSORE MINIMO DI CM. 1,3 | mq | € 36,88 | Lit 71.400 |
| 08.P03.D 02 010 | MATTONELLE DELLE DIMENSIONI COMMERCIALI DI CM. 24X12 CON SPESSORE MINIMO DI CM. 1,5 | mq | € 38,98 | Lit 75.480 |
| 08.P03.D 02 015 | MATTONELLE DELLE DIMENSIONI COMMERCIALI DI CM. 24X12 CON SPESSORE MINIMO DI CM. 1,7 | mq | € 41,09 | Lit 79.560 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (CON GIUNZIONE POLIURETANICA ) CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, ESCLUSA SOLO LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA E DEL RINFIANCO IN MATERIALE IDONEO, DA COMPENSARSI A PARTE: |  |  |  |
| 08.P03.D 03 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 10 | ml | € 21,65 | Lit 41.922 |
| 08.P03.D 03 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 12,5 | ml | € 23,13 | Lit 44.778 |
| 08.P03.D 03 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15, 34 KN | ml | € 26,92 | Lit 52.122 |
| 08.P03.D 03 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15, 40 KN | ml | € 30,66 | Lit 59.364 |
| 08.P03.D 03 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, 32 KN | ml | € 33,19 | Lit 64.260 |
| 08.P03.D 03 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, 48 KN | ml | € 34,93 | Lit 67.626 |
| 08.P03.D 03 035 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, 40 KN | ml | € 43,3 | Lit 83.844 |
| 08.P03.D 03 040 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, 60 KN | ml | € 45,3 | Lit 87.720 |
| 08.P03.D 03 045 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, 48 KN | ml | € 57,95 | Lit 112.200 |
| 08.P03.D 03 050 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, 72 KN | ml | € 60,58 | Lit 117.300 |
| 08.P03.D 03 055 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35, 42 KN | ml | € 68,48 | Lit 132.600 |
| 08.P03.D 03 060 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35, 56 KN | ml | € 72,17 | Lit 139.740 |
| 08.P03.D 03 065 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40, 48 KN | ml | € 86,39 | Lit 167.280 |
| 08.P03.D 03 070 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40, 64 KN | ml | € 90,61 | Lit 175.440 |
| 08.P03.D 03 075 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 50 | ml | € 124,32 | Lit 240.720 |
| 08.P03.D 03 080 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 60 | ml | € 151,71 | Lit 293.760 |
| 08.P03.D 03 085 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 70 | ml | € 215,4 | Lit 417.078 |
| 08.P03.D 03 090 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 80 | ml | € 300,74 | Lit 582.318 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE IN GRES CERAMICO SEMPLICE A 15-30-45 GRADI CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295/1992 COMPRESO IL CARICO E SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E LA POSA CON MALTA DI CEMENTO PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI, ESCLUSA SOLA LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA E DEL RINFIANCO IN MATERIALE IDONEO, DA COMPENSARSI A PARTE : |  |  |  |
| 08.P03.D 04 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 10 | cad | € 27,23 | Lit 52.734 |
| 08.P03.D 04 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 12,5 | cad | € 30,45 | Lit 58.956 |
| 08.P03.D 04 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15, 34 KN | cad | € 36,77 | Lit 71.196 |
| 08.P03.D 04 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15, 40 KN | cad | € 37,3 | Lit 72.216 |
| 08.P03.D 04 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, 32 KN | cad | € 43,09 | Lit 83.436 |
| 08.P03.D 04 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, 48 KN | cad | € 47,52 | Lit 92.004 |
| 08.P03.D 04 035 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, 40 KN | cad | € 67,43 | Lit 130.560 |
| 08.P03.D 04 040 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, 60 KN | cad | € 74,28 | Lit 143.820 |
| 08.P03.D 04 045 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, 48 KN | cad | € 93,24 | Lit 180.540 |
| 08.P03.D 04 050 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, 72 KN | cad | € 102,83 | Lit 199.104 |
| 08.P03.D 04 055 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35, 42 KN | cad | € 118 | Lit 228.480 |
| 08.P03.D 04 060 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35, 56 KN | cad | € 130,8 | Lit 253.266 |
| 08.P03.D 04 065 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40, 48 KN | cad | € 165,94 | Lit 321.300 |
| 08.P03.D 04 070 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40, 64 KN | cad | € 182,48 | Lit 353.328 |
| 08.P03.D 04 075 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 50 | cad | € 308,17 | Lit 596.700 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE IN GRES CERAMICO SEMPLICI A 90 GRADI CONFORMI ALLE NORME UNI-EN 295-1992 COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E LA POSA CON MALTA DI CEMENTO PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI, ESCLUSA SOLA LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA E DEL RINFIANCO IN MATERIALE IDONEO, DA COMPENSARSI A PARTE : |  |  |  |
| 08.P03.D 05 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 10 | cad | € 29,03 | Lit 56.202 |
| 08.P03.D 05 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 12,5 | cad | € 32,24 | Lit 62.424 |
| 08.P03.D 05 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15, 34 KN | cad | € 39,14 | Lit 75.786 |
| 08.P03.D 05 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15, 40 KN | cad | € 39,72 | Lit 76.908 |
| 08.P03.D 05 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, 32 KN | cad | € 48,89 | Lit 94.656 |
| 08.P03.D 05 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, 48 KN | cad | € 54 | Lit 104.550 |
| 08.P03.D 05 035 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, 40 KN | cad | € 76,91 | Lit 148.920 |
| 08.P03.D 05 040 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, 60 KN | cad | € 84,76 | Lit 164.118 |
| 08.P03.D 05 045 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, 48 KN | cad | € 107,99 | Lit 209.100 |
| 08.P03.D 05 050 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, 72 KN | cad | € 118 | Lit 228.480 |
| 08.P03.D 05 055 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35, 42 KN | cad | € 137,49 | Lit 266.220 |
| 08.P03.D 05 060 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35, 56 KN | cad | € 152,19 | Lit 294.678 |
| 08.P03.D 05 065 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40, 48 KN | cad | € 193,33 | Lit 374.340 |
| 08.P03.D 05 070 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40, 64 KN | cad | € 214,14 | Lit 414.630 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GIUNTI O BRAGHE IN GRES CERAMICO A 45 GRADI OD A 90 GRADI, A BRACCIO UGUALE E MINORE CON GIUNZIONE POLIURETANICA COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA - LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA - OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.D 06 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 12,5 | cad | € 47,83 | Lit 92.616 |
| 08.P03.D 06 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15 | cad | € 56,89 | Lit 110.160 |
| 08.P03.D 06 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20 | cad | € 76,49 | Lit 148.104 |
| 08.P03.D 06 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25 | cad | € 100,83 | Lit 195.228 |
| 08.P03.D 06 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30 | cad | € 125,74 | Lit 243.474 |
| 08.P03.D 06 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35 | cad | € 149,5 | Lit 289.476 |
| 08.P03.D 06 035 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40 | cad | € 160,41 | Lit 310.590 |
| 08.P03.D 06 040 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 50 | cad | € 253,33 | Lit 490.518 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI INNESTI PER POZZETTI IN GRES CERAMICO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA - LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA - OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.D 07 005 | DIAMETRO 150, FN 34 | cad | € 16,28 | Lit 31.518 |
| 08.P03.D 07 010 | DIAMETRO 150, FN 40 | cad | € 23,23 | Lit 44.982 |
| 08.P03.D 07 015 | DIAMETRO 200, FN 32 | cad | € 26,5 | Lit 51.306 |
| 08.P03.D 07 020 | DIAMETRO 200, FN 48 | cad | € 29,08 | Lit 56.304 |
| 08.P03.D 07 025 | DIAMETRO 250, FN 40 | cad | € 33,24 | Lit 64.362 |
| 08.P03.D 07 030 | DIAMETRO 250, FN 60 | cad | € 36,45 | Lit 70.584 |
| 08.P03.D 07 035 | DIAMETRO 300, FN 68 | cad | € 39,09 | Lit 75.684 |
| 08.P03.D 07 040 | DIAMETRO 300, FN 72 | cad | € 42,93 | Lit 83.130 |
| 08.P03.D 07 045 | DIAMETRO 350, FN 42 | cad | € 44,67 | Lit 86.496 |
| 08.P03.D 07 050 | DIAMETRO 350, FN 56 | cad | € 49,2 | Lit 95.268 |
| 08.P03.D 07 055 | DIAMETRO 400, FN 48 | cad | € 59,42 | Lit 115.056 |
| 08.P03.D 07 060 | DIAMETRO 400, FN 64 | cad | € 65,37 | Lit 126.582 |
| 08.P03.D 07 065 | DIAMETRO 500, FN 60 | cad | € 76,02 | Lit 147.186 |
| 08.P03.D 07 070 | DIAMETRO 600, FN 57 | cad | € 103,93 | Lit 201.246 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI CONICI DIRITTI PER POZZETTI IN GRES CERAMICO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA - LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA - OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.D 08 005 | DIAMETRO 125, FN 34 | cad | € 29,18 | Lit 56.508 |
| 08.P03.D 08 010 | DIAMETRO 150, FN 34 | cad | € 29,82 | Lit 57.732 |
| 08.P03.D 08 015 | DIAMETRO 150, FN 40 | cad | € 44,88 | Lit 86.904 |
| 08.P03.D 08 020 | DIAMETRO 200, FN 32 | cad | € 60 | Lit 116.178 |
| 08.P03.D 08 025 | DIAMETRO 200, FN 48 | cad | € 65,95 | Lit 127.704 |
| 08.P03.D 08 030 | DIAMETRO 250, FN 40 | cad | € 92,03 | Lit 178.194 |
| 08.P03.D 08 035 | DIAMETRO 250, FN 60 | cad | € 101,25 | Lit 196.044 |
| 08.P03.D 08 040 | DIAMETRO 300, FN 48 | cad | € 120,48 | Lit 233.274 |
| 08.P03.D 08 045 | DIAMETRO 300, FN 72 | cad | € 136,86 | Lit 264.996 |
| 08.P03.D 08 050 | DIAMETRO 350, FN 42 | cad | € 148,29 | Lit 287.130 |
| 08.P03.D 08 055 | DIAMETRO 350, FN 56 | cad | € 163,04 | Lit 315.690 |
| 08.P03.D 08 060 | DIAMETRO 400, FN 48 | cad | € 179,53 | Lit 347.616 |
| 08.P03.D 08 065 | DIAMETRO 400, FN 64 | cad | € 197,44 | Lit 382.296 |
| 08.P03.D 08 070 | DIAMETRO 500, FN 60 | cad | € 232,84 | Lit 450.840 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIDUTTORI PER GIUNTI SEMPLICI O A SQUADRA IN GRES CERAMICO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA - LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA - OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.D 09 005 | DIAMETRO > CM.12 < CM. 10 | cad | € 31,03 | Lit 60.078 |
| 08.P03.D 09 010 | DIAMETRO > CM.15 < CM. 12,5-10 | cad | € 33,66 | Lit 65.178 |
| 08.P03.D 09 015 | DIAMETRO > CM.20 < CM. 15-12,5-10 | cad | € 45,15 | Lit 87.414 |
| 08.P03.D 09 020 | DIAMETRO > CM.25 < CM. 20-15-12,5 | cad | € 69,54 | Lit 134.640 |
| 08.P03.D 09 025 | DIAMETRO > CM.30 < CM. 25-20-15-12,5 | cad | € 91,45 | Lit 177.072 |
| 08.P03.D 09 030 | DIAMETRO > CM.35 < CM. 25-20-15 | cad | € 110,63 | Lit 214.200 |
| 08.P03.D 09 035 | DIAMETRO > CM.40< CM.30-25-20-15 | cad | € 136,96 | Lit 265.200 |
| 08.P03.D 09 040 | DIAMETRO > CM. 50< CM.30-25-20-15 | cad | € 179,74 | Lit 348.024 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ISPEZIONI IN GRES CERAMICO MUNITO DI TAPPO DI CHIUSURA E SERRATAPPO CON GIUNZIONE POLIURETANICA COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.D 10 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 10 | cad | € 41,67 | Lit 80.682 |
| 08.P03.D 10 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 12,5 | cad | € 45,62 | Lit 88.332 |
| 08.P03.D 10 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15 | cad | € 54,89 | Lit 106.284 |
| 08.P03.D 10 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20 | cad | € 71,85 | Lit 139.128 |
| 08.P03.D 10 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25 | cad | € 96,77 | Lit 187.374 |
| 08.P03.D 10 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30 | cad | € 125,16 | Lit 242.352 |
| 08.P03.D 10 035 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 35 | cad | € 151,82 | Lit 293.964 |
| 08.P03.D 10 040 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 40 | cad | € 159,83 | Lit 309.468 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SIFONI ORIZZONTALI ( TIPO FIRENZE) IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA, MUNITI DI TAPPO DI CHISURA E SERRATAPPO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.D 11 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 12,5 | cad | € 91,77 | Lit 177.684 |
| 08.P03.D 11 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15 | cad | € 102,93 | Lit 199.308 |
| 08.P03.D 11 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 15 | cad | € 134,7 | Lit 260.814 |
| 08.P03.D 11 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, KN 160 | cad | € 201,86 | Lit 390.864 |
| 08.P03.D 11 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 20, KN 240 | cad | € 215,56 | Lit 417.384 |
| 08.P03.D 11 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, KN 160 | cad | € 228,41 | Lit 442.272 |
| 08.P03.D 11 035 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 25, KN 240 | cad | € 258,76 | Lit 501.024 |
| 08.P03.D 11 040 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, KN 160 | cad | € 345,99 | Lit 669.936 |
| 08.P03.D 11 045 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 30, KN 240 | cad | € 380,6 | Lit 736.950 |
| 08.P03.D 11 050 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 10 | cad | € 93,03 | Lit 180.132 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SIFONI ROVESCI ( TIPO MORTARA) IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA, MUNITI DI TAPPO DI CHISURA E SERRATAPPO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.D 12 005 | DIAMETRO INTERNO CM. 10 , APERTO | cad | € 39,09 | Lit 75.684 |
| 08.P03.D 12 010 | DIAMETRO INTERNO CM. 12,5 , APERTO | cad | € 41,56 | Lit 80.478 |
| 08.P03.D 12 015 | DIAMETRO INTERNO CM. 15 , APERTO | cad | € 68,64 | Lit 132.906 |
| 08.P03.D 12 020 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 , APERTO (KN/MQ 160) | cad | € 111,26 | Lit 215.424 |
| 08.P03.D 12 025 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 , APERTO (KN/MQ 240) | cad | € 122,37 | Lit 236.946 |
| 08.P03.D 12 030 | DIAMETRO INTERNO CM. 10 , CHIUSO | cad | € 41,98 | Lit 81.294 |
| 08.P03.D 12 035 | DIAMETRO INTERNO CM. 12,5 , CHIUSO | cad | € 45,3 | Lit 87.720 |
| 08.P03.D 12 040 | DIAMETRO INTERNO CM. 15 , CHIUSO | cad | € 72,59 | Lit 140.556 |
| 08.P03.D 12 045 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 , CHIUSO (KN/MQ 160) | cad | € 128,01 | Lit 247.860 |
| 08.P03.D 12 050 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 , CHIUSO (KN/MQ 240) | cad | € 140,86 | Lit 272.748 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SIFONI VERTICALI ( TIPO TORINO) IN GRES CERAMICO CON GIUNZIONE POLIURETANICA, MUNITI DI TAPPO DI CHISURA E SERRATAPPO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.D 13 005 | DIAMETRO INTERNO CM. 10 | cad | € 101,3 | Lit 196.146 |
| 08.P03.D 13 010 | DIAMETRO INTERNO CM. 12,5 | cad | € 106,41 | Lit 206.040 |
| 08.P03.D 13 015 | DIAMETRO INTERNO CM. 15 | cad | € 111,78 | Lit 216.444 |
| 08.P03.D 13 020 | DIAMETRO INTERNO CM. 20 | cad | € 141,86 | Lit 274.686 |
|  | OPERE DA FABBRO |  |  |  |
| 08.P03.E 01 005 | CARPENTERIA VARIA PER PICCOLI LAVORI NON DI SERIE, COME TRAVI ISOLATE, OPERE DI RINFORZO, PASSERELLE PEDONALI, CENTINE, ARCHI, CAPRIATELLE, PILASTRI COMPOSTI, COMPRESA LA VERNICIATURA AD UNA RIPRESA ANTIRUGGINE IN FERRO, COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE | Kg | € 4,48 | Lit 8.670 |
| 08.P03.E 01 010 | A LAVORAZIONE CHIODATA O BULLONATA | KG | € 3,69 | Lit 7.140 |
| 08.P03.E 01 015 | A LAVORAZIONE SALDATA | KG | € 3,27 | Lit 6.324 |
| 08.P03.E 02 005 | OPERE IN LAMIERA METALLICA LISCIA, ONDULATA, STRIATA ED OPERATA,ANCHE MONTATA SU TELAIO, PER SPORTELLI, PORTINE, RIVESTIMENTI, FODERATURE, PANNELLI E SIMILI, COMPRESE EVENTUALI CERNIERE ED ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA IN FERRO, COMPRESA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE | KG | € 4,48 | Lit 8.670 |
| 08.P03.E 03 005 | PROVVISTA DI PARATOIA RETTANGOLARE A SCORRIMENTO VERTICALE, COMPOSTA DA LENTE NERVATA OD A STRUTTURA CELLULARE ANCHE IN ELEMENTI COMPONIBILI, VITE SENZA FINE, ARGANI, TRAVERSA SUPERIORE, SOGLIA INFERIORE ETC; TOTALMENTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 CON CHIOCCIOLE IN BRONZO E VOLANO DI COMANDO | KG | € 14,22 | Lit 27.540 |
| 08.P03.E 04 005 | PROVVISTA DI GRUPPO DI INGRANAGGI RIDUTTORI IN FERRO A BAGNO D'OLIO PER PARATOIE RETTANGOLARI A SCORRIMENTO VERTICALE COMPRESO IL MONTAGGIO SULLE PARATOIE | cad | € 658,48 | Lit 1.275.000 |
|  | PROVVISTA DI PARATOIA A SEZIONE CIRCOLARE, A MOVIMENTO BASCULANTE, COMPOSTA DA LENTE, TELAIO, VITE SENZA FINE, CHIOCCIOLA IN BRONZO E COMANDI TOTALMENTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 |  |  |  |
| 08.P03.E 05 005 | LUCE NETTA DIAMETRO CM.40 | cad | € 632,14 | Lit 1.224.000 |
| 08.P03.E 05 010 | LUCE NETTA DIAMETRO CM.50 | cad | € 737,5 | Lit 1.428.000 |
| 08.P03.E 06 005 | POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA DI QUALUNQUE DIMENSIONE COMPRESO IL FISSAGGIO | KG | € 2,37 | Lit 4.590 |
|  | ZINCATURA A CALDO ESEGUITA SECONDO LE NORME UNI 5744/66 CON ESCLUSIONE DI ALLUMINIO NEL BAGNO DI FUSIONE |  |  |  |
| 08.P03.E 07 005 | DI PICCOLI PROFILATI IN FERRO (ALTEZZA NON SUPERIORE A CM. 10) SERRAMENTI METALLICI DI QUALUNQUE FORMA O DIMENSIONE, INTELAIATURE,RINGHIERE,CANCELLI,RECINZIONI,CORNICIONI,GRIGLIATI,MINUTERIE METALLICHE ETC. | KG | € 1,05 | Lit 2.040 |
| 08.P03.E 07 010 | DI PROFILATI O PUTRELLE(ALTEZA NON SUPERIORE A CM. 10) PER PIANTONI DI RECINZIONI O CANCELLATE | KG | € 0,79 | Lit 1.530 |
| 08.P03.E 07 015 | DI GROSSA CARPENTERIA (PROFILATI, NP, LAMIERE DI SPESSORE OLTRE MM. 2) | KG | € 0,63 | Lit 1.224 |
| 08.P03.E 08 005 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRADINI IN GHISA SFEROIDALE DELLE DIMENSIONI DI MM. 350X270 E DEL PESO DI KG. 3,4 RIVESTITI IN CATRAME: | cad | € 17,23 | Lit 33.354 |
|  | POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA E RELATIVE STAFFE, COMPRESO IL FISSAGGIO, LA MISURAZIONE, ECC. E OGNI ALTRA PROVVISTA E MANO D'OPERA, ESCLUSO IL TRASPORTO: |  |  |  |
| 08.P03.E 09 005 | PER CHIUSINI 0,31x0,31 O DI MANOVRA | cad | € 36,88 | Lit 71.400 |
| 08.P03.E 09 010 | PER CHIUSINI 0,64x0,64 | cad | € 36,88 | Lit 71.400 |
| 08.P03.E 09 015 | PER CHIUSINI 0,80x0,80 | cad | € 36,88 | Lit 71.400 |
| 08.P03.E 10 005 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI PIENI E A GRIGLIA IN GHISA OD IN FERRO SU POZZETTI STRADALI, SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, COMPRESA LA SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA | KG | € 1,74 | Lit 3.366 |
| 08.P03.E 11 005 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO O IN TUBI PER RINGHIERE, PARAPETTI, GRIGLIE E LAVORI SIMILARI, SECONDO I TIPI CHE VERRANNO INDICATI DALLA DIREZIONE LAVORI COMPRESE DUE MANI DI VERNICE AD OLIO ED OGNI OPERA PROVVISORIALE QUALI CENTINE, SOSTEGNI, ECC.TALE DA DARE IL LAVORO COMPLETO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. | KG | € 2,37 | Lit 4.590 |
|  | FORNITURA E POSA DI CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE UNI-EN 124 CLASSE D 400CON TELAIO QUADRATO, COPERCHIO CIRCOLARE ARTICOLATO , AUTOCENTRANTE SUL TELAIO, SUGGELLO ESTRAIBILE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA, MUNITO DI GIUNTO ANTIRUMORE A TENUTA STAGNA |  |  |  |
| 08.P03.E 12 005 | TELAIO DIAMETRO 850 MM |  |  |  |
| 08.P03.E 12 010 | PASSO D'UOMO 600 MM | cad | € 210,71 | Lit 408.000 |
|  | OPERE IDRAULICHE |  |  |  |
|  | POSA CONDOTTE DI FOGNATURA TUBOLARE COMPRENDENTE L'ESECUZIONE DELLO SCAVO CON LE OCCORRENTI ARMATURE ANCHE SE PERSE, LA POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI SU LETTO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.10, IL BLOCCAGGIO DEL VANO RESIDUO CON PIETRAME ED ARGILLA O CEMENTO |  |  |  |
| 08.P03.F 01 005 | SCAVO IN GALLERIA | ml | € 239,69 | Lit 464.100 |
| 08.P03.F 01 010 | SCAVO IN TRINCEA | ml | € 118,53 | Lit 229.500 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI E PEZZI SPECIALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (DIAMETRO MAX. 500 MM) COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E LA POSA CON MALTA DI CEMENTO PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 02 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.10 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.2,5 | ml | € 9,48 | Lit 18.360 |
| 08.P03.F 02 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.15 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.3,0 | ml | € 12,64 | Lit 24.480 |
| 08.P03.F 02 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.20 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.3,4 | ml | € 17,38 | Lit 33.660 |
| 08.P03.F 02 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.25 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.3,8 | ml | € 21,07 | Lit 40.800 |
| 08.P03.F 02 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.30 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 4.0 | ml | € 25,29 | Lit 48.960 |
| 08.P03.F 02 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.40 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 5.0 | ml | € 30,55 | Lit 59.160 |
| 08.P03.F 02 035 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.50 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 5.0 | ml | € 34,24 | Lit 66.300 |
| 08.P03.F 02 040 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.60 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 5.5 | ml | € 42,14 | Lit 81.600 |
| 08.P03.F 02 045 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.80 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 6.5 | ml | € 66,38 | Lit 128.520 |
| 08.P03.F 02 050 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.100 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 7.5 | ml | € 85,87 | Lit 166.260 |
| 08.P03.F 02 055 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.120 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 8.5 | ml | € 116,95 | Lit 226.440 |
| 08.P03.F 02 060 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.150 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 9.0 | ml | € 158,04 | Lit 306.000 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AD ALTA RESISTENZA, CON PIANO DI APPOGGIO, MUNITI DI GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA, AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1.00 KN PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML. DI LUNGHEZZA VALUTATA CON PROVA ESEGUITA IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 03 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.30 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.4.5 | ml | € 35,82 | Lit 69.360 |
| 08.P03.F 03 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.40 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.5.2 | ml | € 39,51 | Lit 76.500 |
| 08.P03.F 03 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.50 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.6 | ml | € 49,52 | Lit 95.880 |
| 08.P03.F 03 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.60 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.6.8 | ml | € 57,95 | Lit 112.200 |
| 08.P03.F 03 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.80 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.8.4 | ml | € 84,29 | Lit 163.200 |
| 08.P03.F 03 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.100 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.11 | ml | € 112,21 | Lit 217.260 |
| 08.P03.F 03 035 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.120 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.12.6 | ml | € 161,72 | Lit 313.140 |
| 08.P03.F 03 040 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.150 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.13 | ml | € 227,57 | Lit 440.640 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI AUTOPORTANTI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AD ALTA RESISTENZA, CON PIANO DI APPOGGIO, MUNITI DI GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA, AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1.30 KN PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML. DI LUNGHEZZA VALUTATA CON PROVA ESEGUITA IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 04 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.30 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.4.5 | ml | € 37,93 | Lit 73.440 |
| 08.P03.F 04 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.40 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.5.2 | ml | € 42,14 | Lit 81.600 |
| 08.P03.F 04 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.50 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.6 | ml | € 51,63 | Lit 99.960 |
| 08.P03.F 04 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.60 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.6.8 | ml | € 60,58 | Lit 117.300 |
| 08.P03.F 04 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.80 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.8.4 | ml | € 86,92 | Lit 168.300 |
| 08.P03.F 04 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.100 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.11 | ml | € 116,95 | Lit 226.440 |
| 08.P03.F 04 035 | DEL DIAMETRO INTERNO DI CM.120 E DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.12.6 | ml | € 169,63 | Lit 328.440 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALE PREFABBRICATO A SEZIONE OVOIDALE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, MUNITO DI IDONEO GIUNTO A BICCHIERE, COMPRESA LA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON MALTA CEMENTIZIA ED OGNI ALTRO ONERE OCCORRENTE PER DARE L'OPERA ESEGUITA A PERFETTA REGOLA D'ARTE. IL PREZZO DEVE ESSERE CORRISPOSTO PER OGNI ML DI EFFETTIVO SVILUPPO IN OPERA. POSATO FINO AD UNA PROFONDITA' MASSIMA DI ML.6,00 SOTTO IL PIANO STRADALE: |  |  |  |
| 08.P03.F 05 005 | SEZIONE INTERNA CM. 30X45 | ml | € 43,2 | Lit 83.640 |
| 08.P03.F 05 010 | SEZIONE INTERNA CM. 40X60 | ml | € 51,63 | Lit 99.960 |
| 08.P03.F 05 015 | SEZIONE INTERNA CM. 50X75 | ml | € 64,27 | Lit 124.440 |
| 08.P03.F 05 020 | SEZIONE INTERNA CM. 60X90 | ml | € 72,17 | Lit 139.740 |
| 08.P03.F 05 025 | SEZIONE INTERNA CM. 70X105 | ml | € 89,55 | Lit 173.400 |
| 08.P03.F 05 030 | SEZIONE INTERNA CM. 70X120 | ml | € 97,46 | Lit 188.700 |
| 08.P03.F 05 035 | SEZIONE INTERNA CM. 80X120 | ml | € 103,78 | Lit 200.940 |
| 08.P03.F 05 040 | SEZIONE INTENA CM. 100X150 | ml | € 136,96 | Lit 265.200 |
|  | POSA DI TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, COMPRESO LO SCAVO IN TRINCEA ESEGUITO A MANO O A MACCHINA L'EVENTUALE DISSODAMENTO DELLA MASSICCIATA DI SUPERFICIE BITUMINOSA O NON ANCHE IN PRESENZA DI SERVIZI DI SOTTOSUOLO, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO DEL MATERIALE ECCEDENTE, IL LETTO DI POSA PER UNO SPESSORE DI CM. 15 IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, LA SIGILLATURA DEI GIUNTI, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ESEGUITO E COSTIPATO A STRATI REGOLARI, IL TUTTO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE; PER OGNI METRO LINEARE DI TUBO EFFETTIVAMENTE POSATO E L'ASSE DEI TUBI SENZA TENERE CONTO DELLE SOVRAPPOSIZIONI DEI GIUNTI |  |  |  |
| 08.P03.F 06 005 | DEL DIAMETRO FINO A CM.25 | ml | € 31,61 | Lit 61.200 |
| 08.P03.F 06 010 | DEL DIAMETRO DA CM.30 A CM.40 | ml | € 38,46 | Lit 74.460 |
| 08.P03.F 06 015 | DEL DIAMETRO DA CM.50 A CM.60 | ml | € 50,04 | Lit 96.900 |
| 08.P03.F 06 020 | DEL DIAMETRO OLTRE CM.60 | ml | € 63,21 | Lit 122.400 |
|  | POSA DI TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, COMPRESO LO SCAVO IN TRINCEA ESEGUITO A MANO O A MACCHINA, CON EVENTUALE DISSODAMENTO DELLA MASSICCIATA DI SUPERFICIE BITUMINOSA O NON ANCHE IN PRESENZA DI SERVIZI DI SOTTOSUOLO, IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO DEL MATERIALE ECCEDENTE IL LETTO DI POSA PER UNO SPESSORE DI CM. 15 IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, LA SIGILLATURA DEI GIUNTI, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ESEGUITO E COSTIPATO A STRATI REGOLARI E LA REALIZZAZIONE DI CAPPA DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO AVENTE SPESSORE DI CM. 15, IL TUTTO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE; PER OGNI METRO LINEARE DI TUBO EFFETTIVAMENTE POSATO E MISURATO IN OPERA LUNGO L'ASSE DEI TUBI SENZA TENER CONTO DELLE SOVRAPPOSIZIONI DEI GIUNTI |  |  |  |
| 08.P03.F 07 005 | DEL DIAMETRO INTERNO FINO A CM.25 | ml | € 37,93 | Lit 73.440 |
| 08.P03.F 07 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DA CM.30 A CM.40 | ml | € 48,99 | Lit 94.860 |
| 08.P03.F 07 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DA CM.50 A CM.60 | ml | € 72,7 | Lit 140.760 |
| 08.P03.F 07 020 | DEL DIAMETRO OLTRE CM.60 | ml | € 89,55 | Lit 173.400 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CLS TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O A COMPRESSIONE RADIALE) AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 0,60 KN/MQ PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICO ANTIACIDO O IN NEOPRENE , COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 08 005 | DIAMETRO INTERNO CM.40 | ml | € 32,13 | Lit 62.220 |
| 08.P03.F 08 010 | DIAMETRO INTERNO CM.50 | ml | € 35,82 | Lit 69.360 |
| 08.P03.F 08 015 | DIAMETRO INTERNO CM.60 | ml | € 44,78 | Lit 86.700 |
| 08.P03.F 08 020 | DIAMETRO INTERNO CM.70 | ml | € 59 | Lit 114.240 |
| 08.P03.F 08 025 | DIAMETRO INTERNO CM.80 | ml | € 73,75 | Lit 142.800 |
| 08.P03.F 08 030 | DIAMETRO INTERNO CM.100 | ml | € 89,55 | Lit 173.400 |
| 08.P03.F 08 035 | DIAMETRO INTERNO CM.110 | ml | € 99,04 | Lit 191.760 |
| 08.P03.F 08 040 | DIAMETRO INTERNO CM.120 | ml | € 126,43 | Lit 244.800 |
|  | PROVVISTA E POSA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI KN/MQ 1,00 PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICO ANTIACIDO O IN NEOPRENE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 09 005 | DIAMETRO INTERNO CM.40 | ml | € 35,29 | Lit 68.340 |
| 08.P03.F 09 010 | DIAMETRO INTERNO CM.50 | ml | € 38,46 | Lit 74.460 |
| 08.P03.F 09 015 | DIAMETRO INTERNO CM.60 | ml | € 47,41 | Lit 91.800 |
| 08.P03.F 09 020 | DIAMETRO INTERNO CM.70 | ml | € 63,21 | Lit 122.400 |
| 08.P03.F 09 025 | DIAMETRO INTERNO CM.80 | ml | € 79,02 | Lit 153.000 |
| 08.P03.F 09 030 | DIAMETRO INTERNO CM.100 | ml | € 97,46 | Lit 188.700 |
| 08.P03.F 09 035 | DIAMETRO INTERNO CM.110 | ml | € 107,99 | Lit 209.100 |
| 08.P03.F 09 040 | DIAMETRO INTERNO CM.120 | ml | € 134,33 | Lit 260.100 |
| 08.P03.F 09 045 | DIAMETRO INTERNO CM.140 | ml | € 164,36 | Lit 318.240 |
| 08.P03.F 09 050 | DIAMETRO INTERNO CM.150 | ml | € 181,74 | Lit 351.900 |
| 08.P03.F 09 055 | DIAMETRO INTERNO CM.160 | ml | € 199,13 | Lit 385.560 |
| 08.P03.F 09 060 | DIAMETRO INTERNO CM.180 | ml | € 226,52 | Lit 438.600 |
| 08.P03.F 09 065 | DIAMETRO INTERNO CM.200 | ml | € 284,46 | Lit 550.800 |
| 08.P03.F 09 070 | DIAMETRO INTERNO CM.220 | ml | € 345,04 | Lit 668.100 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO ( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI 1,30 KN/MQ PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI METRO LINEARE DI LUNGHEZZA VALUTATA CON PROVA ESEGUITA IN LABORATORIO, A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, MUNITI DI GIUNTO IN ACCIAIO A MEZZO SPESSORE CON ANELLO DI TENUTA IN GOMMA NEOPRENE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 10 005 | DIAMETRO INTERNO CM. 30-SPESSORE MINIMO CM. 4,5 | ml | € 46,88 | Lit 90.780 |
| 08.P03.F 10 010 | DIAMETRO INTERNO CM. 40-SPESSORE MINIMO CM. 5,5 | ml | € 53,21 | Lit 103.020 |
| 08.P03.F 10 015 | DIAMETRO INTERNO CM. 50-SPESSORE MINIMO CM. 7 | ml | € 67,96 | Lit 131.580 |
| 08.P03.F 10 020 | DIAMETRO INTERNO CM. 60-SPESSORE MINIMO CM. 9 | ml | € 78,49 | Lit 151.980 |
| 08.P03.F 10 025 | DIAMETRO INTERNO CM. 80-SPESSORE MINIMO CM. 9 | ml | € 126,96 | Lit 245.820 |
| 08.P03.F 10 030 | DIAMETRO INTERNO CM. 100-SPESSORE MINIMO CM. 12 | ml | € 156,98 | Lit 303.960 |
| 08.P03.F 10 035 | DIAMETRO INTERNO CM. 150-SPESSORE MINIMO CM. 17 | ml | € 261,29 | Lit 505.920 |
|  | PROVVISTA E POSA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI KN/MQ 1,00 PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, CON INCASTRO A BICCHIERE E RIVESTITI CON RESINE POLIURETANICHE O EPOSSIDICHE, COMPLETI DI ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICO O IN NEOPRENE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 11 005 | DIAMETRO INTERNO CM.40 | ml | € 117,47 | Lit 227.460 |
| 08.P03.F 11 010 | DIAMETRO INTERNO CM.50 | ml | € 132,75 | Lit 257.040 |
| 08.P03.F 11 015 | DIAMETRO INTERNO CM.60 | ml | € 158,04 | Lit 306.000 |
| 08.P03.F 11 020 | DIAMETRO INTERNO CM.70 | ml | € 194,91 | Lit 377.400 |
| 08.P03.F 11 025 | DIAMETRO INTERNO CM.80 | ml | € 225,46 | Lit 436.560 |
| 08.P03.F 11 030 | DIAMETRO INTERNO CM.100 | ml | € 268,66 | Lit 520.200 |
| 08.P03.F 11 035 | DIAMETRO INTERNO CM.110 | ml | € 300,27 | Lit 581.400 |
| 08.P03.F 11 040 | DIAMETRO INTERNO CM.120 | ml | € 342,41 | Lit 663.000 |
| 08.P03.F 11 045 | DIAMETRO INTERNO CM.140 | ml | € 410,89 | Lit 795.600 |
| 08.P03.F 11 050 | DIAMETRO INTERNO CM.150 | ml | € 447,77 | Lit 867.000 |
| 08.P03.F 11 055 | DIAMETRO INTERNO CM.160 | ml | € 468,84 | Lit 907.800 |
| 08.P03.F 11 060 | DIAMETRO INTERNO CM.180 | ml | € 553,13 | Lit 1.071.000 |
| 08.P03.F 11 065 | DIAMETRO INTERNO CM.200 | ml | € 637,41 | Lit 1.234.200 |
| 08.P03.F 11 070 | DIAMETRO INTERNO CM.220 | ml | € 737,5 | Lit 1.428.000 |
|  | PROVVISTA E POSA DI TUBI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO( DETTI ANCHE TURBOCOMPRESSI O "A COMPRESSIONE RADIALE") AVENTI UNA RESISTENZA MINIMA DI KN/MQ 1,50 PER OGNI CM. DI DIAMETRO INTERNO E PER OGNI ML DI LUNGHEZZA, VALUTATA CON PROVE ESEGUITE IN LABORATORIO A SECCO, CON CARICO DISTRIBUITO LUNGO LA GENERATRICE SUPERIORE DEL VOLTO, CON INCASTRO A BICCHIERE E RIVESTITI CON RESINE POLIURETANICHE O EPOSSIDICHE, COMPLETI DI ANELLO DI TENUTA ELASTOMERICO O IN NEOPRENE, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 12 005 | DIAMETRO INTERNO CM.40 | ml | € 125,38 | Lit 242.760 |
| 08.P03.F 12 010 | DIAMETRO INTERNO CM.50 | ml | € 140,65 | Lit 272.340 |
| 08.P03.F 12 015 | DIAMETRO INTERNO CM.60 | ml | € 167,52 | Lit 324.360 |
| 08.P03.F 12 020 | DIAMETRO INTERNO CM.70 | ml | € 208,08 | Lit 402.900 |
| 08.P03.F 12 025 | DIAMETRO INTERNO CM.80 | ml | € 240,21 | Lit 465.120 |
| 08.P03.F 12 030 | DIAMETRO INTERNO CM.100 | ml | € 287,1 | Lit 555.900 |
| 08.P03.F 12 035 | DIAMETRO INTERNO CM.110 | ml | € 321,34 | Lit 622.200 |
| 08.P03.F 12 040 | DIAMETRO INTERNO CM.120 | ml | € 366,12 | Lit 708.900 |
| 08.P03.F 12 045 | DIAMETRO INTERNO CM.140 | ml | € 437,23 | Lit 846.600 |
| 08.P03.F 12 050 | DIAMETRO INTERNO CM.150 | ml | € 478,32 | Lit 926.160 |
| 08.P03.F 12 055 | DIAMETRO INTERNO CM.160 | ml | € 503,08 | Lit 974.100 |
| 08.P03.F 12 060 | DIAMETRO INTERNO CM.180 | ml | € 592,63 | Lit 1.147.500 |
| 08.P03.F 12 065 | DIAMETRO INTERNO CM.200 | ml | € 679,55 | Lit 1.315.800 |
| 08.P03.F 12 070 | DIAMETRO INTERNO CM.220 | ml | € 790,18 | Lit 1.530.000 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN C.P.C.(CEMENT POLYMERS COMPOUND), PER CONDOTTE FOGNARIE, RIVESTITE INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE CON RESINE ATOSSICHE SECONDO LA CIRCOLARE 102 DEL MINISTERO DELLA SANITA', CONFORMI ALLE NORME EN 588 - 1 97, COMPLETI DI MANICOTTI DI GIUNZIONE E GUARNIZIONI ELASTOMERICHE DI TENUTA, ESCLUSA SOLO LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA E DEL RINFIANCO IN MATERIALE IDONEO, DA COMPENSARSI A PARTE: CLASSE 90 KN/MQ |  |  |  |
| 08.P03.F 13 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 250 | ml | € 43,2 | Lit 83.640 |
| 08.P03.F 13 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 300 | ml | € 56,89 | Lit 110.160 |
| 08.P03.F 13 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 350 | ml | € 65,85 | Lit 127.500 |
| 08.P03.F 13 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 400 | ml | € 76,38 | Lit 147.900 |
| 08.P03.F 13 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 450 | ml | € 88,5 | Lit 171.360 |
| 08.P03.F 13 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 500 | ml | € 102,72 | Lit 198.900 |
| 08.P03.F 13 035 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 600 | ml | € 139,6 | Lit 270.300 |
| 08.P03.F 13 040 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 700 | ml | € 189,64 | Lit 367.200 |
| 08.P03.F 13 045 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 800 | ml | € 239,69 | Lit 464.100 |
| 08.P03.F 13 050 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 900 | ml | € 287,1 | Lit 555.900 |
| 08.P03.F 13 055 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1000 | ml | € 338,2 | Lit 654.840 |
| 08.P03.F 13 060 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1100 | ml | € 411,95 | Lit 797.640 |
| 08.P03.F 13 065 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1200 | ml | € 500,45 | Lit 969.000 |
| 08.P03.F 13 070 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1300 | ml | € 526,79 | Lit 1.020.000 |
| 08.P03.F 13 075 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1400 | ml | € 621,61 | Lit 1.203.600 |
| 08.P03.F 13 080 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1500 | ml | € 713,8 | Lit 1.382.100 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN C.P.C.(CEMENT POLYMERS COMPOUND), PER CONDOTTE FOGNARIE, RIVESTITE INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE CON RESINE ATOSSICHE SECONDO LA CIRCOLARE 102 DEL MINISTERO DELLA SANITA', CONFORMI ALLE NORME EN 588 - 1 97, COMPLETI DI MANICOTTI DI GIUNZIONE E GUARNIZIONI ELASTOMERICHE DI TENUTA, ESCLUSA SOLO LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA E DEL RINFIANCO IN MATERIALE IDONEO, DA COMPENSARSI A PARTE: CLASSE 120 KN/MQ |  |  |  |
| 08.P03.F 14 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 200 | ml | € 37,93 | Lit 73.440 |
| 08.P03.F 14 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 250 | ml | € 46,36 | Lit 89.760 |
| 08.P03.F 14 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 300 | ml | € 59,53 | Lit 115.260 |
| 08.P03.F 14 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 350 | ml | € 69,54 | Lit 134.640 |
| 08.P03.F 14 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 400 | ml | € 82,18 | Lit 159.120 |
| 08.P03.F 14 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 450 | ml | € 97,46 | Lit 188.700 |
| 08.P03.F 14 035 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 500 | ml | € 113,79 | Lit 220.320 |
| 08.P03.F 14 040 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 600 | ml | € 150,66 | Lit 291.720 |
| 08.P03.F 14 045 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 700 | ml | € 207,55 | Lit 401.880 |
| 08.P03.F 14 050 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 800 | ml | € 263,39 | Lit 510.000 |
| 08.P03.F 14 055 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 900 | ml | € 317,13 | Lit 614.040 |
| 08.P03.F 14 060 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1000 | ml | € 371,38 | Lit 719.100 |
| 08.P03.F 14 065 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1100 | ml | € 459,36 | Lit 889.440 |
| 08.P03.F 14 070 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1200 | ml | € 541,01 | Lit 1.047.540 |
| 08.P03.F 14 075 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1300 | ml | € 546,28 | Lit 1.057.740 |
| 08.P03.F 14 080 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1400 | ml | € 708,53 | Lit 1.371.900 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN C.P.C.(CEMENT POLYMERS COMPOUND), PER CONDOTTE FOGNARIE, RIVESTITE INTERNAMENTE CON RESINE ATOSSICHE SECONDO LA CIRCOLARE 102 DEL MINISTERO DELLA SANITA', CONFORMI ALLE NORME EN 588 - 1 97, COMPLETI DI MANICOTTI DI GIUNZIONE E GUARNIZIONI ELASTOMERICHE DI TENUTA, ESCLUSA SOLO LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA E DEL RINFIANCO IN MATERIALE IDONEO, DA COMPENSARSI A PARTE: CLASSE 60 KN/MQ |  |  |  |
| 08.P03.F 15 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 700 | ml | € 155,4 | Lit 300.900 |
| 08.P03.F 15 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 800 | ml | € 193,86 | Lit 375.360 |
| 08.P03.F 15 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 900 | ml | € 234,42 | Lit 453.900 |
| 08.P03.F 15 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1000 | ml | € 276,56 | Lit 535.500 |
| 08.P03.F 15 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1100 | ml | € 331,88 | Lit 642.600 |
| 08.P03.F 15 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1200 | ml | € 387,71 | Lit 750.720 |
| 08.P03.F 15 035 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1300 | ml | € 447,77 | Lit 867.000 |
| 08.P03.F 15 040 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1400 | ml | € 537,32 | Lit 1.040.400 |
| 08.P03.F 15 045 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1500 | ml | € 616,34 | Lit 1.193.400 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN C.P.C.(CEMENT POLYMERS COMPOUND), PER CONDOTTE FOGNARIE, RIVESTITE INTERNAMENTE CON RESINE ATOSSICHE SECONDO LA CIRCOLARE 102 DEL MINISTERO DELLA SANITA', CONFORMI ALLE NORME EN 588 - 1 97, COMPLETI DI MANICOTTI DI GIUNZIONE E GUARNIZIONI ELASTOMERICHE DI TENUTA, ESCLUSA SOLO LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA E DEL RINFIANCO IN MATERIALE IDONEO, DA COMPENSARSI A PARTE: CLASSE 90 KN/MQ |  |  |  |
| 08.P03.F 16 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 250 | ml | € 37,93 | Lit 73.440 |
| 08.P03.F 16 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 300 | ml | € 49,52 | Lit 95.880 |
| 08.P03.F 16 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 350 | ml | € 57,95 | Lit 112.200 |
| 08.P03.F 16 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 400 | ml | € 67,43 | Lit 130.560 |
| 08.P03.F 16 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 450 | ml | € 77,96 | Lit 150.960 |
| 08.P03.F 16 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 500 | ml | € 91,13 | Lit 176.460 |
| 08.P03.F 16 035 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 600 | ml | € 126,43 | Lit 244.800 |
| 08.P03.F 16 040 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 700 | ml | € 163,3 | Lit 316.200 |
| 08.P03.F 16 045 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 800 | ml | € 213,88 | Lit 414.120 |
| 08.P03.F 16 050 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 900 | ml | € 263,39 | Lit 510.000 |
| 08.P03.F 16 055 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1000 | ml | € 311,86 | Lit 603.840 |
| 08.P03.F 16 060 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1100 | ml | € 381,92 | Lit 739.500 |
| 08.P03.F 16 065 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1200 | ml | € 463,57 | Lit 897.600 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN C.P.C.(CEMENT POLYMERS COMPOUND), PER CONDOTTE FOGNARIE, RIVESTITE INTERNAMENTE CON RESINE ATOSSICHE SECONDO LA CIRCOLARE 102 DEL MINISTERO DELLA SANITA', CONFORMI ALLE NORME EN 588 - 1 97, COMPLETI DI MANICOTTI DI GIUNZIONE E GUARNIZIONI ELASTOMERICHE DI TENUTA, ESCLUSA SOLO LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA E DEL RINFIANCO IN MATERIALE IDONEO, DA COMPENSARSI A PARTE: CLASSE 120 KN/MQ |  |  |  |
| 08.P03.F 17 005 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 200 | ml | € 34,24 | Lit 66.300 |
| 08.P03.F 17 010 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 250 | ml | € 40,56 | Lit 78.540 |
| 08.P03.F 17 015 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 300 | ml | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 08.P03.F 17 020 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 350 | ml | € 62,16 | Lit 120.360 |
| 08.P03.F 17 025 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 400 | ml | € 73,75 | Lit 142.800 |
| 08.P03.F 17 030 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 450 | ml | € 88,5 | Lit 171.360 |
| 08.P03.F 17 035 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 500 | ml | € 102,72 | Lit 198.900 |
| 08.P03.F 17 040 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 600 | ml | € 136,96 | Lit 265.200 |
| 08.P03.F 17 045 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 700 | ml | € 185,43 | Lit 359.040 |
| 08.P03.F 17 050 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 800 | ml | € 237,05 | Lit 459.000 |
| 08.P03.F 17 055 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 900 | ml | € 292,37 | Lit 566.100 |
| 08.P03.F 17 060 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1000 | ml | € 345,04 | Lit 668.100 |
| 08.P03.F 17 065 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1100 | ml | € 429,33 | Lit 831.300 |
| 08.P03.F 17 070 | DEL DIAMETRO INTERNO DI MM. 1200 | ml | € 505,71 | Lit 979.200 |
|  | FORNITURA E POSA DI POZZETTI DI ISPEZIONE, DI RACCORDO O DI CADUTA PER FOGNE TUBOLARI CILINDRICHE, DELLE SEZIONI INTERNE DI CM. 100X100, COME DA DISEGNO TIPO. DETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO, GETTATO IN OPERA (SPESSORE DELLE PARETI CM. 20) O AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO, COMPRESO IL FERRO DI ARMATURA (SPESSORE DELLE PARETI MINIMO CM. 10). SOLETTA DI COPERTURA IN CEMENTO ARMATO DELLO SPESSORE MINIMO DI CM. 20. IL TUTTO IDONEO PER SOPPORTARE CARICHI STRADALI PESANTI. COMPRESI I GRADINI IN FERRO ALLA MARINARA E IL FONDELLO 120 (1/3 DI CIRCONFERENZA) IN GRES O CEMENTO DI DIAMETRO UGUALE A QUELLO DI USCITA ESCLUSO IL SOLO CHIUSINO IN GHISA, COMPRESO LO SCAVO: |  |  |  |
| 08.P03.F 18 005 | DELL'ALTEZZA FINO A ML. 2,00 (MISURATA DAL PIANO DI APPOGGIO DELLA PLATEA FINO AL FILO SUPERIORE DEL CHIUSINO) | cad | € 268,66 | Lit 520.200 |
| 08.P03.F 18 010 | DELL'ALTEZZA FRA ML. 2,01 FINO A ML. 3,00 | cad | € 358,21 | Lit 693.600 |
| 08.P03.F 18 015 | DELL'ALTEZZA SUPERIORE A ML. 3,00 | cad | € 410,89 | Lit 795.600 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI MONOLITICI IN COMPOSITO POLIMERI CEMENTO - CPC - PER ISPEZIONE ALLE FOGNATURE AVENTI LE CARATTERISTICHE TECNICHE, IDRAULICHE E DI TENUTA, DI SEGUITO DESCRITTE: POZZETTO COSTITUITO DA TUBO VERTICALE DI CPC.; IL FONDO DOVRA' ESSERE CHIUSO CON UNA PIASTRA CIRCOLARE DI CALCESTRUZZO DI 200 MM.DI SPESSORE; TUBO DI ATTRAVERSAMENTO, DEL PRESCRITTO DIAMETRO, ATTRAVERSANTE IL POZZETTO IN MODO RETTILINEO O DEVIATO E RACCORDANTESI ALLA RETE FOGNANTE CON DUE GIUNTI COMPLETI DI GUARNIZIONI PER LA TENUTA STAGNA; IL TUBO DOVRA' ESSERE SALDATO AL POZZETTO CON MALTA A BASE DI MASTICE EPOSSIDICO E DOVRA' GARANTIRE LA TENUTA ERMETICA DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO E VICEVERSA;IL VANO FRA POZZETTO E TUBO DI ATTRAVERSAMENTO DOVRA' ESSERE RIEMPITO CON CLS FINO AL BORDO DELLA FERITOIA CON SUPERFICIE LISCIA E CON LEGGERA PENDENZA VERSO LA FERITOIA STESSA, COMPRESA LEGGERA ARMATURA DI COLLEGAMENTO FRA GETTO DI COMPLETAMENTO E PARETE POZZETTO; INNESTO LATERALE O PIU' INNESTI DI DIAMETRO ED ALTEZZE . DIVERSE, ORIENTATO IN LINEA DI MASSIMA A 90 GRADI RISPETTO AL TUBO DI ATTRAVERSAMENTO, SE RICHIESTO, COSTITUITO DA GIUNTO CPC ALLOGGIATO NELLA PARETE DEL POZZETTO ED AD ESSA ERMETICAMENTE SALDATO AD ALTEZZA STABILITA E FORNITO DI GUARNIZIONE DI GOMMA; LA FONDAZIONE DEL POZZETTO DOVRA' ESSERE IN CALCESTRUZZO BEN LIVELLATO E PIANO DI ALMENO 200 MM.DI SPESSORE, DEL DIAMETRO DI ALMENO 200 MM. MAGGIORE DEL DIAMETRO ESTERNO DEL POZZETTO ED, EVENTUALMENTE IN RELAZIONE AL TERRENO DI POSA, ARMATO PER RESISTERE AL MASSIMO CARICO STRADALE CHE POSSA, TRAMITE IL POZZETTO, SCARICARSI SU DETTA FONDAZIONE; NEL PREZZO E' COMPRESO L'ONERE PER IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CIRCOSTANTE.TALE SCAVO DOVRA' ESSERE COLMATO CON OPPORTUNO RIEMPIMENTO DI NATURA SABBIOSA O CALCESTRUZZO RISCAVABILE IN GRADO DI GARANTIRE L'ASSENZA DI CEDIMENTI: |  |  |  |
| 08.P03.F 19 005 | DN 1000 , ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 200 | cad | € 753,3 | Lit 1.458.600 |
| 08.P03.F 19 010 | DN 1000 , ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 250 | cad | € 753,3 | Lit 1.458.600 |
| 08.P03.F 19 015 | DN 1000 , ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 300 | cad | € 790,18 | Lit 1.530.000 |
| 08.P03.F 19 020 | DN 1000 , ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 350 | cad | € 790,18 | Lit 1.530.000 |
| 08.P03.F 19 025 | DN 1000 , ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 400 | cad | € 842,86 | Lit 1.632.000 |
| 08.P03.F 19 030 | DN 1000 , ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 450 | cad | € 842,86 | Lit 1.632.000 |
| 08.P03.F 19 035 | DN 1000 , ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 500 | cad | € 895,54 | Lit 1.734.000 |
| 08.P03.F 19 040 | DN 1000 , ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 600 | cad | € 935,05 | Lit 1.810.500 |
| 08.P03.F 19 045 | PER MAGGIORE ALTEZZA E FINO A 5,00 MT., DN 1200 | ml | € 229,15 | Lit 443.700 |
| 08.P03.F 19 050 | ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 200 | cad | € 834,96 | Lit 1.616.700 |
| 08.P03.F 19 055 | ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 250 | cad | € 834,96 | Lit 1.616.700 |
| 08.P03.F 19 060 | ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 300 | cad | € 869,2 | Lit 1.683.000 |
| 08.P03.F 19 065 | ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 350 | cad | € 869,2 | Lit 1.683.000 |
| 08.P03.F 19 070 | ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 400 | cad | € 942,95 | Lit 1.825.800 |
| 08.P03.F 19 075 | ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 450 | cad | € 942,95 | Lit 1.825.800 |
| 08.P03.F 19 080 | ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 500 | cad | € 1014,06 | Lit 1.963.500 |
| 08.P03.F 19 085 | ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 600 | cad | € 1032,5 | Lit 1.999.200 |
| 08.P03.F 19 090 | ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 700 | cad | € 1098,35 | Lit 2.126.700 |
| 08.P03.F 19 095 | ALTEZZA BASE MT. 1,25, DN 800 | cad | € 1211,61 | Lit 2.346.000 |
| 08.P03.F 19 100 | PER MAGGIORE ALTEZZA E FINO A 5,00 MT. | ml | € 263,39 | Lit 510.000 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI D'ISPEZIONE MONOLITICI A PERFETTA TENUTA IDRAULICA, AUTOPORTANTI, REALIZZATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO CON CEMENTO AD ALTA RESISTENZA AI SOLFATI E SPESSORI MINIMI DELLE PARETI DI 150 MM. PER CONDOTTE D'INNESTO FINO AL DIAM.350 MM. PER CONDOTTE D'INNESTO FINO AL DIAM. 600 MM. LA STRUTTURA MONOLITICA SARA' FORMATA DA UNA BASE CALPESTABILE AVENTE DIAMETRO INTERNO DI 1000 MM COMPLETA DI FORI D'INNESTO MUNITI DI GUARNIZIONE ELASTOMERICA DI TENUTA, RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA POLIMERICA O GRES, O, MATERIALE PLASTICO, E DA UN ELEMENTO MONOLITICO DI RIALZO AVENTE DIAM.INTERNO DI 1000 MM. COMPLETO DI CONO DI RIDUZIONE FINO AL DIAM. DI 625 MM., PREDISPOSTO ALLA POSA DEL CHIUSINO, TALE ELEMENTO SI COLLEGHERA' ALLA BASE MEDIANTE INNESTO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA IN GOMMA PREMONTATA A GARANZIA DELLA PERFETTA TENUTA IDRULICA, IL TUTTO PRODOTTO E COLLAUDATO NELLE FASI DI FABBRICAZIONE CON ATTACCHI DI SICUREZZA PER LA SUA MOVIMENTAZIONE E MESSA IN OPERA IN CONFORMITA' ALLA NORMA DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, NEL PREZZO E' COMPRESO L'ONERE PER IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CIRCOSTANTE.TALE SCAVO DOVRA' ESSERE COLMATO CON OPPORTUNO RIEMPIMENTO DI NATURA SABBIOSA O CALCESTRUZZO RISCAVABILE IN GRADO DI GARANTIRE L'ASSENZA DI CEDIMENTI: |  |  |  |
| 08.P03.F 20 005 | CONDOTTE DAL DIAMETRO INTERNO 150 MM. FINO AL DIAM. 350 MM. (H=1,60 MT) | cad | € 833,9 | Lit 1.614.660 |
| 08.P03.F 20 010 | CONDOTTE DAL DIAM. INTERNO 150 MM. FINO AL DIAM. 350 MM (H = 2,50 MT) | cad | € 966,65 | Lit 1.871.700 |
| 08.P03.F 20 015 | CONDOTTE DAL DIAM. INTERNO 150 MM. FINO AL DIAM. 350 MM. (H = 3,00 MT) | cad | € 1027,23 | Lit 1.989.000 |
| 08.P03.F 20 020 | CONDOTTE DAL DIAM. INTERNO 400 MM. FINO AL DIAM. 600 MM. (H = 1,60 MT) | cad | € 876,05 | Lit 1.696.260 |
| 08.P03.F 20 025 | CONDOTTE DAL DIAM. INTERNO 400 MM. FINO AL DIAM. 600 MM. (H = 2,50 MT) | cad | € 1019,33 | Lit 1.973.700 |
| 08.P03.F 20 030 | CONDOTTE DAL DIAM. INTERNO 400 MM. FINO AL DIAM. 600 MM. (H = 3,00 MT) | cad | € 1085,18 | Lit 2.101.200 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA PER POZZETTI COME ALL'ARTICOLO PRECEDENTE |  |  |  |
| 08.P03.F 21 005 | PROLUNGA DIAMETRO 1000; ALTEZZA 33 | cad | € 81,08 | Lit 157.000 |
| 08.P03.F 21 010 | PROLUNGA DIAMETRO 1000; ALTEZZA 66 | cad | € 94,61 | Lit 183.200 |
| 08.P03.F 21 015 | PROLUNGA DIAMETRO 1000; ALTEZZA 99 | cad | € 104,32 | Lit 202.000 |
| 08.P03.F 21 020 | PROLUNGA DIAMETRO 1200; ALTEZZA 33 | cad | € 99,73 | Lit 193.100 |
| 08.P03.F 21 025 | PROLUNGA DIAMETRO 1200; ALTEZZA 66 | cad | € 116,72 | Lit 226.000 |
| 08.P03.F 21 030 | PROLUNGA DIAMETRO 1200; ALTEZZA 99 | cad | € 134,07 | Lit 259.600 |
| 08.P03.F 22 005 | POZZETTO D'ISPEZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (CON RESISTENZA CARATTERISTICA 150 KG/CMQ) DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM.50X50X80 (H) ED ESTERNE CM.90X90X100,COMPRESO LO SCAVO ED IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI SCAVO PARTE IN CANTIERE E PARTE ALLA DISCARICA,CON SPESSORE DELLA PLATEA E DELLE PARETI PARI A CM.20,COMPRESA LA POSA DEL CHIUSINO CARREGGIABILE E A CHIUSURA ERMETICA E DEL TELAIO IN GHISA E COMPRESO L'ONERE PER LA FORMAZIONE NEL GETTO DEI FORI PER IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI ,L'INNESTO DEI TUBI STESSI NEI FORI E LA LORO SIGILLATURA | cad | € 142,23 | Lit 275.400 |
| 08.P03.F 23 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI WATERSTOP IN GOMMA DELLA LARGHEZZA MINIMA DI CM.20 CON BULBO CENTRALE, IN MURI, SPALLE, SOLETTE, ETC., COMPRESO OGNI ONERE PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI GIUNTI SIA VERTICALI CHE ORIZZONTALI | ml | € 21,07 | Lit 40.800 |
|  | SOLETTE IN C.A. POZZOLANICO PREFABBICATE, CARATTERISTICA MINIMA DI KG/CMQ 300, ARMATE CON FERRO FE B 44 K, DELLO SPESSORE DI CM. 25, COMPRESO UN FORO DEL DIAMETRO DI MM. 600, VARATE IN OPERA CON AUTOGRU', COMPRESA LA SIGILLATURA E TUTTI GLI ONERI RELATIVI, PER L'ESECUZIONE DEI POZZI D'ISPEZIONE: |  |  |  |
| 08.P03.F 24 005 | DIMENSIONI MINIME 150 X 150 CM | cad | € 181,74 | Lit 351.900 |
| 08.P03.F 24 010 | DIMENSIONI MINIME 180 X 180 CM | cad | € 263,39 | Lit 510.000 |
| 08.P03.F 24 015 | DIMENSIONI MINIME 200 X 200 CM | cad | € 323,97 | Lit 627.300 |
| 08.P03.F 24 020 | DIMENSIONI MINIME 150 X 180 CM | cad | € 218,62 | Lit 423.300 |
| 08.P03.F 24 025 | DIMENSIONI MINIME 150 X 200 CM | cad | € 242,32 | Lit 469.200 |
| 08.P03.F 24 030 | DIMENSIONI MINIME 180 X 200 CM | cad | € 292,37 | Lit 566.100 |
| 08.P03.F 25 005 | COSTRUZIONE DI POZZETTO TUBOLARE DI QUALUNQUE PROFONDITA' IN CALCESTRUZZO ARMATO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 100, SPESSORE MINIMO DELLE PARETI DI CM. 15, DI SOLETTA DI COPERTURA, COMPRESA LA SCALA DI DISCESA IN ACCIAIO INOX, L'ELEMENTO PREFABBRICATO TERMINALE DI RACCORDO AL PIANO STRADALE, E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE L'OPERA FINITA A PERFETTA REGOLA D'ARTE. | ml | € 215,98 | Lit 418.200 |
| 08.P03.F 26 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI SCATOLARI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO MUNITI DI GIUNTO IN METALLO E GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA NEOPRENE PER LA REALIZZAZIONE DI POZZI D'ISPEZIONE CERTIFICATI DIN 4034. COMPENSATI DAL PREZZO D'ELENCO SONO: IL CARICO E LO SCARICO A PIE D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DEL GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO DI TENUTA IDRAULICA DA APPLICARSI SULL'ELEMENTO DI BASE PRIMA DEL GETTO DEL CLS DI FONDO, IL GETTO DELLA PLATEA DI FONDO CON CLS R'CK >200KG/CMQ SPESSORE MINIMO CM. 25, LA REALIZZAZIONE DEI FORI PER IL PASSAGGIO DEI TUBI, LA LORO SIGILLATURA DA REALIZZARSI CON MALTA DI CEMENTO E GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO. DIMENSIONI INTERNE MINIME CM. 180X120 - SPESSORE MINIMO PARETI CM. 18 | ml | € 576,83 | Lit 1.116.900 |
| 08.P03.F 27 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SOLETTE PREFABBRICATE CARRABILI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO COMPLETE DI CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE RISPONDENTE ALLE NORME UNI-EN 124 CLASSE D400 E GANCI IN ACCIAIO INOX PER IL SOLLEVAMENTO. DIMENSIONI CONFORMI ALLA DIMENSIONE DEL POZZO D'ISPEZIONE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO. SPESSORE MINIMO CM. 20 | cad | € 283,41 | Lit 548.760 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI 7443/85 TIPO 302, COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, ESCLUSA SOLO LA FORMAZIONE DEL LETTO DI POSA E DEL RINFIANCO IN MATERIALE IDONEO, DA COMPENSARSI A PARTE: |  |  |  |
| 08.P03.F 28 005 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 10 | ml | € 24,07 | Lit 46.614 |
| 08.P03.F 28 010 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12,5 | ml | € 27,34 | Lit 52.938 |
| 08.P03.F 28 015 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 14 | ml | € 29,18 | Lit 56.508 |
| 08.P03.F 28 020 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16 | ml | € 31,19 | Lit 60.384 |
| 08.P03.F 28 025 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20 | ml | € 35,35 | Lit 68.442 |
|  | PROVVISTA E POSA DI TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO PER CADITOIE STRADALI SERIE UNI 7447-75 TIPO 303/1 COMPRESO LO SCAVO IN TRINCEA ESEGUITO A MANO O A MACCHINA, COMPRESO L'EVENTUALE DISSODAMENTO DELLA MASSICCIATA DI SUPERFICIE BITUMINOSA E NON, ANCHE IN PRESENZA DI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO, ILCARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO DEL MATERIALE ECCEDENTE, IL LETTO DI POSA PER UNO SPESSORE PARI A CM. 15 IN SABBIA GRANITA, LA SIGILLATURA DEI GIUNTI MEDIANTE GIUNTO INCORPORATO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA O MEDIANTE INCOLLAGGIO CON COLLANTE EPOSSIDICO, LA REALIZZAZIONE DELLA CAPPA DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CON RESISTENZA CARATTERISTICA R'cK 10 DELLO SPESSORE PARI A CM. 15, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ESEGUITO E COMPATTATO A STRATI REGOLARI E SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESI I PEZZI SPECIALI (CURVE, BRAGHE, GIUNTI, INNESTI, EC..), IL TUTTO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE; PER OGNI ML. DI TUBO EFFETTIVAMENTE POSATO E MISURATO IN OPERA LUNGO L'ASSE DEI TUBI SENZA TENER CONTO DELLE SOVRAPPOSIZIONI PER I GIUNTI |  |  |  |
| 08.P03.F 29 005 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11 | ml | € 25,65 | Lit 49.674 |
| 08.P03.F 29 010 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12,5 | ml | € 28,92 | Lit 55.998 |
| 08.P03.F 29 015 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16 | ml | € 32,77 | Lit 63.444 |
| 08.P03.F 29 020 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20 | ml | € 36,93 | Lit 71.502 |
| 08.P03.F 29 025 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 25 | ml | € 44,04 | Lit 85.272 |
| 08.P03.F 29 030 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 31,5 | ml | € 56,89 | Lit 110.160 |
| 08.P03.F 29 035 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 40 | ml | € 73,75 | Lit 142.800 |
| 08.P03.F 29 040 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 50 | ml | € 94,82 | Lit 183.600 |
| 08.P03.F 29 045 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 63 | ml | € 152,77 | Lit 295.800 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI 7447-85 TIPO 303/2, GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMETRICO TOROIDALE COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, E LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE : |  |  |  |
| 08.P03.F 30 005 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16 | ml | € 9,32 | Lit 18.054 |
| 08.P03.F 30 010 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20 | ml | € 12,22 | Lit 23.664 |
| 08.P03.F 30 015 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 25 | ml | € 21,07 | Lit 40.800 |
| 08.P03.F 30 020 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 31,5 | ml | € 35,82 | Lit 69.360 |
| 08.P03.F 30 025 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 40 | ml | € 57,95 | Lit 112.200 |
| 08.P03.F 30 030 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 50 | ml | € 84,81 | Lit 164.220 |
| 08.P03.F 30 035 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 63 | ml | € 133,8 | Lit 259.080 |
| 08.P03.F 30 040 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11 | ml | € 6,64 | Lit 12.852 |
| 08.P03.F 30 045 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12,5 | ml | € 8,32 | Lit 16.116 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 15 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI 7447/85 TIPO 303; GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 31 005 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11 | cad | € 7,01 | Lit 13.566 |
| 08.P03.F 31 010 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12.5 | cad | € 7,69 | Lit 14.892 |
| 08.P03.F 31 015 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16 | cad | € 10,11 | Lit 19.584 |
| 08.P03.F 31 020 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20 | cad | € 14,17 | Lit 27.438 |
| 08.P03.F 31 025 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 25 | cad | € 37,72 | Lit 73.032 |
| 08.P03.F 31 030 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 31,5 | cad | € 69,54 | Lit 134.640 |
| 08.P03.F 31 035 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 40 | cad | € 155,19 | Lit 300.492 |
| 08.P03.F 31 040 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 50 | cad | € 202,81 | Lit 392.700 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 30 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI 7447/85 TIPO 303; GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 32 005 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11 | cad | € 7,01 | Lit 13.566 |
| 08.P03.F 32 010 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12.5 | cad | € 7,69 | Lit 14.892 |
| 08.P03.F 32 015 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16 | cad | € 10,11 | Lit 19.584 |
| 08.P03.F 32 020 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20 | cad | € 14,17 | Lit 27.438 |
| 08.P03.F 32 025 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 25 | cad | € 37,72 | Lit 73.032 |
| 08.P03.F 32 030 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 31,5 | cad | € 69,54 | Lit 134.640 |
| 08.P03.F 32 035 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 40 | cad | € 155,19 | Lit 300.492 |
| 08.P03.F 32 040 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 50 | cad | € 202,81 | Lit 392.700 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 45 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI 7447-85 TIPO 303. GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE;COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 33 005 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20 | cad | € 16,54 | Lit 32.028 |
| 08.P03.F 33 010 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.25 | cad | € 44,36 | Lit 85.884 |
| 08.P03.F 33 015 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.31,5 | cad | € 79,02 | Lit 153.000 |
| 08.P03.F 33 020 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.40 | cad | € 157,51 | Lit 304.980 |
| 08.P03.F 33 025 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.50 | cad | € 214,4 | Lit 415.140 |
| 08.P03.F 33 030 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11 | cad | € 8,48 | Lit 16.422 |
| 08.P03.F 33 035 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.12.5 | cad | € 9,17 | Lit 17.748 |
| 08.P03.F 33 040 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.16 | cad | € 11,59 | Lit 22.440 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CURVE A 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI 7447-85 TIPO 303. GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE;COMPRESO IL CARICO,LO SCARICO A PIE' D'OPERA,LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI ONERE E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 34 005 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11 | cad | € 9,01 | Lit 17.442 |
| 08.P03.F 34 010 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12.5 | cad | € 9,38 | Lit 18.156 |
| 08.P03.F 34 015 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16 | cad | € 13,06 | Lit 25.296 |
| 08.P03.F 34 020 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20 | cad | € 19,02 | Lit 36.822 |
| 08.P03.F 34 025 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.25 | cad | € 53,21 | Lit 103.020 |
| 08.P03.F 34 030 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.31,5 | cad | € 91,19 | Lit 176.562 |
| 08.P03.F 34 035 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.40 | cad | € 210,61 | Lit 407.796 |
| 08.P03.F 34 040 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.50 | cad | € 339,99 | Lit 658.308 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BRAGHE SEMPLICI E RIDOTTE A 45 E 90 GRADI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI 7447-85 TIPO 303. GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 35 005 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11 | cad | € 11,43 | Lit 22.134 |
| 08.P03.F 35 010 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12.5 | cad | € 12,43 | Lit 24.072 |
| 08.P03.F 35 015 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16 | cad | € 18,23 | Lit 35.292 |
| 08.P03.F 35 020 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20 | cad | € 27,81 | Lit 53.856 |
| 08.P03.F 35 025 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.25 | cad | € 74,28 | Lit 143.820 |
| 08.P03.F 35 030 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.31,5 | cad | € 128,8 | Lit 249.390 |
| 08.P03.F 35 035 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.40 | cad | € 218,83 | Lit 423.708 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI INNESTI A SELLA IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI 7447-85 TIPO 303. GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTIMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; , COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 36 005 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12.5 | cad | € 21,97 | Lit 42.534 |
| 08.P03.F 36 010 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16 | cad | € 25,6 | Lit 49.572 |
| 08.P03.F 36 015 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20 | cad | € 28,55 | Lit 55.284 |
| 08.P03.F 36 020 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.25 | cad | € 45,73 | Lit 88.536 |
| 08.P03.F 36 025 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.31,5 | cad | € 66,64 | Lit 129.030 |
| 08.P03.F 36 030 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.40 | cad | € 99,14 | Lit 191.964 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ISPEZIONI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI 7447/85, TIPO 303. GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 37 005 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11 | cad | € 13,33 | Lit 25.806 |
| 08.P03.F 37 010 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12.5 | cad | € 15,12 | Lit 29.274 |
| 08.P03.F 37 015 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16 | cad | € 27,97 | Lit 54.162 |
| 08.P03.F 37 020 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.20 | cad | € 40,4 | Lit 78.234 |
| 08.P03.F 37 025 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.25 | cad | € 63,85 | Lit 123.624 |
| 08.P03.F 37 030 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM.31,5 | cad | € 90,61 | Lit 175.440 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SIFONI IN PVC RIGIDO PER FOGNATURE SERIE UNI 7447/85 TIPO 303. GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ELASTOMERICO TOROIDALE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA, COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE |  |  |  |
| 08.P03.F 38 005 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 11 | cad | € 30,4 | Lit 58.854 |
| 08.P03.F 38 010 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 12.5 | cad | € 34,14 | Lit 66.096 |
| 08.P03.F 38 015 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16 | cad | € 49,52 | Lit 95.880 |
| 08.P03.F 38 020 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20 | cad | € 69,54 | Lit 134.640 |
| 08.P03.F 39 005 | POSA IN OPERA DI CANALE GRIGLIATO CARRABILE IN PVC RIGIDO ANTIURTO, DELLO SPESSORE DI MM. 20 - LARGHEZZA DI MM.130-200 PER RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE COMPLETO DI PROFILO INFERIORE, DI GIUNTI, DI TESTATE, E DI OPPORTUNI ELEMENTI DI SCARICO SAGOMATI, COMPRESO IL RINFIANCO CON MALTA O CLS: | ml | € 12,75 | Lit 24.684 |
| 08.P03.F 40 005 | POSA IN OPERA DI CANALE GRIGLIATO PREFABBRICATO IN CAV CON GRIGLIA, DELLO SPESSARE DI MM. 20 - LARGHEZZA DI MM. 130-200 PER RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE COMPLETO DI PROFILO INFERIORE, DI GIUNTI, DI TESTATE, E DI OPPORTUNI ELEMENTI DI SCARICO SAGOMATI, COMPRESO IL RINFIANCO CON MALTA O CLS: | ml | € 13,91 | Lit 26.928 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO, DI TIPO CORRUGATO, RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL pr EN 13476 DEL MARZO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE O AGGIORNAMENTI, ED ALLA UNI EN-ISO 9969, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN = 4 KN/MQ, ESEGUITI CON PARTE INTERNA LISCIA E CORRUGATI ESTERNAMENTE, COMPRESO LA GIUNZIONE CON SALDATURA DI TESTA O CON MANICOTTO E DOPPIA GUARNIZIONE, IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE: |  |  |  |
| 08.P03.F 41 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | ml | € 5,79 | Lit 11.220 |
| 08.P03.F 41 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | ml | € 7,38 | Lit 14.280 |
| 08.P03.F 41 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | ml | € 10,01 | Lit 19.380 |
| 08.P03.F 41 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | ml | € 16,86 | Lit 32.640 |
| 08.P03.F 41 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | ml | € 21,07 | Lit 40.800 |
| 08.P03.F 41 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | ml | € 28,45 | Lit 55.080 |
| 08.P03.F 41 035 | DIAMETRO ESTERNO 400 | ml | € 38,46 | Lit 74.460 |
| 08.P03.F 41 040 | DIAMETRO ESTERNO 500 | ml | € 59,53 | Lit 115.260 |
| 08.P03.F 41 045 | DIAMETRO ESTERNO 630 | ml | € 84,29 | Lit 163.200 |
| 08.P03.F 41 050 | DIAMETRO ESTERNO 800 | ml | € 142,23 | Lit 275.400 |
| 08.P03.F 41 055 | DIAMETRO ESTERNO 1000 | ml | € 215,98 | Lit 418.200 |
| 08.P03.F 41 060 | DIAMETRO ESTERNO 1200 | ml | € 316,07 | Lit 612.000 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO, DI TIPO CORRUGATO, RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL pr EN 13476 DEL MARZO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE O AGGIORNAMENTI, ED ALLA UNI EN-ISO 9969, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN = 8 KN/MQ, ESEGUITI CON PARTE INTERNA LISCIA E CORRUGATI ESTERNAMENTE, COMPRESO LA GIUNZIONE CON SALDATURA DI TESTA O CON MANICOTTO E DOPPIA GUARNIZIONE, IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE: |  |  |  |
| 08.P03.F 42 005 | DIAMETRO ESTERNO 110 | ml | € 6,32 | Lit 12.240 |
| 08.P03.F 42 010 | DIAMETRO ESTERNO 125 | ml | € 7,9 | Lit 15.300 |
| 08.P03.F 42 015 | DIAMETRO ESTERNO 160 | ml | € 11,59 | Lit 22.440 |
| 08.P03.F 42 020 | DIAMETRO ESTERNO 200 | ml | € 18,44 | Lit 35.700 |
| 08.P03.F 42 025 | DIAMETRO ESTERNO 250 | ml | € 23,71 | Lit 45.900 |
| 08.P03.F 42 030 | DIAMETRO ESTERNO 315 | ml | € 34,24 | Lit 66.300 |
| 08.P03.F 42 035 | DIAMETRO ESTERNO 400 | ml | € 44,78 | Lit 86.700 |
| 08.P03.F 42 040 | DIAMETRO ESTERNO 500 | ml | € 81,65 | Lit 158.100 |
| 08.P03.F 42 045 | DIAMETRO ESTERNO 630 | ml | € 118,53 | Lit 229.500 |
| 08.P03.F 42 050 | DIAMETRO ESTERNO 800 | ml | € 176,47 | Lit 341.700 |
| 08.P03.F 42 055 | DIAMETRO ESTERNO 1000 | ml | € 273,93 | Lit 530.400 |
| 08.P03.F 42 060 | DIAMETRO ESTERNO 1200 | ml | € 379,29 | Lit 734.400 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO, SECONDO LE NORME ISO 9969 - DIN 16961 E RISPONDENTI AL PROGETTO DI NORMA EUROPEA CEN TC 155 WI 051 - 052 - 053, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN = 2 KN/MQ, REALIZZATI CON PARETE INTERNA LISCIA O CON RINFORZI INTERNI MEDIANTE CAVITA' CIRCOLARI, COMPRESO LA GIUNZIONE CON SALDATURA DI TESTA O CON MANICOTTO E DOPPIA GUARNIZIONE, IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE: |  |  |  |
| 08.P03.F 43 005 | DN 500 | ml | € 82,18 | Lit 159.120 |
| 08.P03.F 43 010 | DN 600 | ml | € 126,43 | Lit 244.800 |
| 08.P03.F 43 015 | DN 700 | ml | € 142,76 | Lit 276.420 |
| 08.P03.F 43 020 | DN 800 | ml | € 181,74 | Lit 351.900 |
| 08.P03.F 43 025 | DN 900 | ml | € 245,48 | Lit 475.320 |
| 08.P03.F 43 030 | DN 1000 | ml | € 330,82 | Lit 640.560 |
| 08.P03.F 43 035 | DN 1200 | ml | € 484,64 | Lit 938.400 |
| 08.P03.F 43 040 | DN 1400 | ml | € 571,56 | Lit 1.106.700 |
| 08.P03.F 43 045 | DN 1500 | ml | € 674,29 | Lit 1.305.600 |
| 08.P03.F 43 050 | DN 1600 | ml | € 758,57 | Lit 1.468.800 |
| 08.P03.F 43 055 | DN 1800 | ml | € 1015,12 | Lit 1.965.540 |
| 08.P03.F 43 060 | DN 2000 | ml | € 1303,8 | Lit 2.524.500 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO, SECONDO LE NORME ISO 9969 - DIN 16961 E RISPONDENTI AL PROGETTO DI NORMA EUROPEA CEN TC 155 WI 051 - 052 - 053, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN = 4 KN/MQ, REALIZZATI CON PARETE INTERNA LISCIA O CON RINFORZI INTERNI MEDIANTE CAVITA' CIRCOLARI, COMPRESO LA GIUNZIONE CON SALDATURA DI TESTA O CON MANICOTTO E DOPPIA GUARNIZIONE, IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE: |  |  |  |
| 08.P03.F 44 005 | DN 500 | ml | € 101,67 | Lit 196.860 |
| 08.P03.F 44 010 | DN 600 | ml | € 146,45 | Lit 283.560 |
| 08.P03.F 44 015 | DN 700 | ml | € 185,43 | Lit 359.040 |
| 08.P03.F 44 020 | DN 800 | ml | € 234,42 | Lit 453.900 |
| 08.P03.F 44 025 | DN 900 | ml | € 310,8 | Lit 601.800 |
| 08.P03.F 44 030 | DN 1000 | ml | € 432,49 | Lit 837.420 |
| 08.P03.F 44 035 | DN 1200 | ml | € 574,2 | Lit 1.111.800 |
| 08.P03.F 44 040 | DN 1400 | ml | € 758,57 | Lit 1.468.800 |
| 08.P03.F 44 045 | DN 1500 | ml | € 937,68 | Lit 1.815.600 |
| 08.P03.F 44 050 | DN 1600 | ml | € 1057,26 | Lit 2.047.140 |
| 08.P03.F 44 055 | DN 1800 | ml | € 1385,45 | Lit 2.682.600 |
| 08.P03.F 44 060 | DN 2000 | ml | € 1596,16 | Lit 3.090.600 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO, SECONDO LE NORME ISO 9969 - DIN 16961 E RISPONDENTI AL PROGETTO DI NORMA EUROPEA CEN TC 155 WI 051 - 052 - 053, RIGIDEZZA CIRCONFERENZIALE SN = 8 KN/MQ, REALIZZATI CON PARETE INTERNA LISCIA O CON RINFORZI INTERNI MEDIANTE CAVITA' CIRCOLARI, COMPRESO LA GIUNZIONE CON SALDATURA DI TESTA O CON MANICOTTO E DOPPIA GUARNIZIONE, IL CARICO E LO SCARICO A PIE' D'OPERA, LA LORO DISCESA NELLA TRINCEA; COMPRESO OGNI LAVORO E PROVVISTA PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE ULTIMATA A REGOLA D'ARTE: |  |  |  |
| 08.P03.F 45 005 | DN 500 | ml | € 125,9 | Lit 243.780 |
| 08.P03.F 45 010 | DN 600 | ml | € 183,32 | Lit 354.960 |
| 08.P03.F 45 015 | DN 700 | ml | € 234,95 | Lit 454.920 |
| 08.P03.F 45 020 | DN 800 | ml | € 313,96 | Lit 607.920 |
| 08.P03.F 45 025 | DN 900 | ml | € 447,24 | Lit 865.980 |
| 08.P03.F 45 030 | DN 1000 | ml | € 553,13 | Lit 1.071.000 |
| 08.P03.F 45 035 | DN 1200 | ml | € 782,8 | Lit 1.515.720 |
| 08.P03.F 45 040 | DN 1400 | ml | € 1006,16 | Lit 1.948.200 |
| 08.P03.F 45 045 | DN 1500 | ml | € 1118,37 | Lit 2.165.460 |
| 08.P03.F 45 050 | DN 1600 | ml | € 1281,14 | Lit 2.480.640 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' ( PEAD ) - SIGMA 80 = 80KGF/CMQ - prEN 12201 - 2, RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL MINISTRO DELLA SANITA' RELATIVE A MANUFATTI PER LIQUIDI, COMPRESA LA DISCESA NELLE TRINCEE E NEI MANUFATTI CON SISTEMAZIONE A LIVELLETTA, ESECUZIONE DEI GIUNTI, MEDIANTE MANICOTTI DI RACCORDO O FLANGE OPPURE CON SALDATURE PER FUSIONE NEL CASO DI POLIETILENE IN BARRE, COMPRESO COLLAUDO E PROVA IDRAULICA ED OGNI OPERA ACCESSORIA : |  |  |  |
| 08.P03.F 46 005 | DE 90, PN 4 | ml | € 7,9 | Lit 15.300 |
| 08.P03.F 46 010 | DE 110, PN 4 | ml | € 11,33 | Lit 21.930 |
| 08.P03.F 46 015 | DE 125, PN 4 | ml | € 14,75 | Lit 28.560 |
| 08.P03.F 46 020 | DE 140, PN 4 | ml | € 18,7 | Lit 36.210 |
| 08.P03.F 46 025 | DE 160, PN 4 | ml | € 22,92 | Lit 44.370 |
| 08.P03.F 46 030 | DE 180, PN 4 | ml | € 29,5 | Lit 57.120 |
| 08.P03.F 46 035 | DE 200, PN 4 | ml | € 32,66 | Lit 63.240 |
| 08.P03.F 46 040 | DE 225, PN 4 | ml | € 40,04 | Lit 77.520 |
| 08.P03.F 46 045 | DE 250, PN 4 | ml | € 44,78 | Lit 86.700 |
| 08.P03.F 46 050 | DE 280, PN 4 | ml | € 50,04 | Lit 96.900 |
| 08.P03.F 46 055 | DE 315, PN 4 | ml | € 56,37 | Lit 109.140 |
| 08.P03.F 46 060 | DE 355, PN 4 | ml | € 63,21 | Lit 122.400 |
| 08.P03.F 46 065 | DE 400, PN 4 | ml | € 71,64 | Lit 138.720 |
| 08.P03.F 46 070 | DE 450, PN 4 | ml | € 80,6 | Lit 156.060 |
| 08.P03.F 46 075 | DE 500, PN 4 | ml | € 89,55 | Lit 173.400 |
| 08.P03.F 46 080 | DE 560, PN 4 | ml | € 91,66 | Lit 177.480 |
| 08.P03.F 46 085 | DE 630, PN 4 | ml | € 94,29 | Lit 182.580 |
| 08.P03.F 46 090 | DE 710, PN 4 | ml | € 101,67 | Lit 196.860 |
| 08.P03.F 46 095 | DE 800, PN 4 | ml | € 110,63 | Lit 214.200 |
| 08.P03.F 46 100 | DE 900, PN 4 | ml | € 119,58 | Lit 231.540 |
| 08.P03.F 46 105 | DE 1000, PN 4 | ml | € 128,01 | Lit 247.860 |
| 08.P03.F 46 110 | DE 1100, PN 4 | ml | € 135,38 | Lit 262.140 |
| 08.P03.F 46 115 | DE 1200, PN 4 | ml | € 143,29 | Lit 277.440 |
| 08.P03.F 46 120 | DE 90, PN 5 | ml | € 8,96 | Lit 17.340 |
| 08.P03.F 46 125 | DE 110, PN 5 | ml | € 12,12 | Lit 23.460 |
| 08.P03.F 46 130 | DE 125, PN 5 | ml | € 16,07 | Lit 31.110 |
| 08.P03.F 46 135 | DE 140, PN 5 | ml | € 20,02 | Lit 38.760 |
| 08.P03.F 46 140 | DE 160, PN 5 | ml | € 24,23 | Lit 46.920 |
| 08.P03.F 46 145 | DE 180, PN 5 | ml | € 31,08 | Lit 60.180 |
| 08.P03.F 46 150 | DE 200, PN 5 | ml | € 34,24 | Lit 66.300 |
| 08.P03.F 46 155 | DE 225, PN 5 | ml | € 42,14 | Lit 81.600 |
| 08.P03.F 46 160 | DE 250, PN 5 | ml | € 47,41 | Lit 91.800 |
| 08.P03.F 46 165 | DE 280, PN 5 | ml | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 08.P03.F 46 170 | DE 315, PN 5 | ml | € 59 | Lit 114.240 |
| 08.P03.F 46 175 | DE 355, PN 5 | ml | € 65,85 | Lit 127.500 |
| 08.P03.F 46 180 | DE 400, PN 5 | ml | € 75,33 | Lit 145.860 |
| 08.P03.F 46 185 | DE 450, PN 5 | ml | € 84,81 | Lit 164.220 |
| 08.P03.F 46 190 | DE 500, PN 5 | ml | € 94,82 | Lit 183.600 |
| 08.P03.F 46 195 | DE 560, PN 5 | ml | € 92,19 | Lit 178.500 |
| 08.P03.F 46 200 | DE 630, PN 5 | ml | € 100,09 | Lit 193.800 |
| 08.P03.F 46 205 | DE 710, PN 5 | ml | € 109,57 | Lit 212.160 |
| 08.P03.F 46 210 | DE 800, PN 5 | ml | € 117,47 | Lit 227.460 |
| 08.P03.F 46 215 | DE 900, PN 5 | ml | € 127,48 | Lit 246.840 |
| 08.P03.F 46 220 | DE 1000, PN 5 | ml | € 136,96 | Lit 265.200 |
| 08.P03.F 46 225 | DE 1100, PN 5 | ml | € 144,87 | Lit 280.500 |
| 08.P03.F 46 230 | DE 1200, PN 5 | ml | € 153,82 | Lit 297.840 |
| 08.P03.F 46 235 | DE 90, PN 6 | ml | € 10,01 | Lit 19.380 |
| 08.P03.F 46 240 | DE 110, PN 6 | ml | € 13,7 | Lit 26.520 |
| 08.P03.F 46 245 | DE 125, PN 6 | ml | € 17,38 | Lit 33.660 |
| 08.P03.F 46 250 | DE 140, PN 6 | ml | € 21,6 | Lit 41.820 |
| 08.P03.F 46 255 | DE 160, PN 6 | ml | € 26,34 | Lit 51.000 |
| 08.P03.F 46 260 | DE 180, PN 6 | ml | € 33,19 | Lit 64.260 |
| 08.P03.F 46 265 | DE 200, PN 6 | ml | € 36,88 | Lit 71.400 |
| 08.P03.F 46 270 | DE 225, PN 6 | ml | € 44,78 | Lit 86.700 |
| 08.P03.F 46 275 | DE 250, PN 6 | ml | € 50,04 | Lit 96.900 |
| 08.P03.F 46 280 | DE 280, PN 6 | ml | € 55,84 | Lit 108.120 |
| 08.P03.F 46 285 | DE 315, PN 6 | ml | € 63,21 | Lit 122.400 |
| 08.P03.F 46 290 | DE 355, PN 6 | ml | € 71,12 | Lit 137.700 |
| 08.P03.F 46 295 | DE 400, PN 6 | ml | € 79,02 | Lit 153.000 |
| 08.P03.F 46 300 | DE 450, PN 6 | ml | € 89,55 | Lit 173.400 |
| 08.P03.F 46 305 | DE 500, PN 6 | ml | € 100,09 | Lit 193.800 |
| 08.P03.F 46 310 | DE 560, PN 6 | ml | € 97,46 | Lit 188.700 |
| 08.P03.F 46 315 | DE 630, PN 6 | ml | € 106,41 | Lit 206.040 |
| 08.P03.F 46 320 | DE 710, PN 6 | ml | € 115,89 | Lit 224.400 |
| 08.P03.F 46 325 | DE 800, PN 6 | ml | € 126,43 | Lit 244.800 |
| 08.P03.F 46 330 | DE 900, PN 6 | ml | € 136,96 | Lit 265.200 |
| 08.P03.F 46 335 | DE 1000, PN 6 | ml | € 147,5 | Lit 285.600 |
| 08.P03.F 46 340 | DE 1100, PN 6 | ml | € 158,04 | Lit 306.000 |
| 08.P03.F 46 345 | DE 1200, PN 6 | ml | € 165,94 | Lit 321.300 |
| 08.P03.F 46 350 | DE 90, PN 8 | ml | € 11,59 | Lit 22.440 |
| 08.P03.F 46 355 | DE 110, PN 8 | ml | € 14,75 | Lit 28.560 |
| 08.P03.F 46 360 | DE 125, PN 8 | ml | € 20,02 | Lit 38.760 |
| 08.P03.F 46 365 | DE 140, PN 8 | ml | € 23,71 | Lit 45.900 |
| 08.P03.F 46 370 | DE 160, PN 8 | ml | € 28,97 | Lit 56.100 |
| 08.P03.F 46 375 | DE 180, PN 8 | ml | € 35,82 | Lit 69.360 |
| 08.P03.F 46 380 | DE 200, PN 8 | ml | € 40,56 | Lit 78.540 |
| 08.P03.F 46 385 | DE 225, PN 8 | ml | € 48,46 | Lit 93.840 |
| 08.P03.F 46 390 | DE 250, PN 8 | ml | € 54,26 | Lit 105.060 |
| 08.P03.F 46 395 | DE 280, PN 8 | ml | € 59,53 | Lit 115.260 |
| 08.P03.F 46 400 | DE 315, PN 8 | ml | € 66,9 | Lit 129.540 |
| 08.P03.F 46 405 | DE 355, PN 8 | ml | € 74,8 | Lit 144.840 |
| 08.P03.F 46 410 | DE 400, PN 8 | ml | € 84,29 | Lit 163.200 |
| 08.P03.F 46 415 | DE 450, PN 8 | ml | € 94,82 | Lit 183.600 |
| 08.P03.F 46 420 | DE 500, PN 8 | ml | € 105,36 | Lit 204.000 |
| 08.P03.F 46 425 | DE 560, PN 8 | ml | € 107,99 | Lit 209.100 |
| 08.P03.F 46 430 | DE 630, PN 8 | ml | € 113,26 | Lit 219.300 |
| 08.P03.F 46 435 | DE 710, PN 8 | ml | € 122,21 | Lit 236.640 |
| 08.P03.F 46 440 | DE 800, PN 8 | ml | € 131,7 | Lit 255.000 |
| 08.P03.F 46 445 | DE 90, PN 10 | ml | € 12,12 | Lit 23.460 |
| 08.P03.F 46 450 | DE 110, PN 10 | ml | € 15,28 | Lit 29.580 |
| 08.P03.F 46 455 | DE 125, PN 10 | ml | € 20,54 | Lit 39.780 |
| 08.P03.F 46 460 | DE 140, PN 10 | ml | € 24,23 | Lit 46.920 |
| 08.P03.F 46 465 | DE 160, PN 10 | ml | € 29,5 | Lit 57.120 |
| 08.P03.F 46 470 | DE 180, PN 10 | ml | € 36,88 | Lit 71.400 |
| 08.P03.F 46 475 | DE 200, PN 10 | ml | € 41,62 | Lit 80.580 |
| 08.P03.F 46 480 | DE 225, PN 10 | ml | € 49,52 | Lit 95.880 |
| 08.P03.F 46 485 | DE 250, PN 10 | ml | € 55,31 | Lit 107.100 |
| 08.P03.F 46 490 | DE 280, PN 10 | ml | € 60,58 | Lit 117.300 |
| 08.P03.F 46 495 | DE 315, PN 10 | ml | € 68,48 | Lit 132.600 |
| 08.P03.F 46 500 | DE 355, PN 10 | ml | € 76,38 | Lit 147.900 |
| 08.P03.F 46 505 | DE 400, PN 10 | ml | € 85,87 | Lit 166.260 |
| 08.P03.F 46 510 | DE 450, PN 10 | ml | € 96,93 | Lit 187.680 |
| 08.P03.F 46 515 | DE 500, PN 10 | ml | € 107,46 | Lit 208.080 |
| 08.P03.F 46 520 | DE 560, PN 10 | ml | € 110,63 | Lit 214.200 |
| 08.P03.F 46 525 | DE 630, PN 10 | ml | € 115,89 | Lit 224.400 |
| 08.P03.F 46 530 | DE 710, PN 10 | ml | € 125,38 | Lit 242.760 |
| 08.P03.F 46 535 | DE 800, PN 10 | ml | € 134,86 | Lit 261.120 |
| 08.P03.F 46 540 | DE 90, PN 12,5 | ml | € 13,17 | Lit 25.500 |
| 08.P03.F 46 545 | DE 110, PN 12,5 | ml | € 16,86 | Lit 32.640 |
| 08.P03.F 46 550 | DE 125, PN 12,5 | ml | € 22,13 | Lit 42.840 |
| 08.P03.F 46 555 | DE 140, PN 12,5 | ml | € 26,34 | Lit 51.000 |
| 08.P03.F 46 560 | DE 160, PN 12,5 | ml | € 31,61 | Lit 61.200 |
| 08.P03.F 46 565 | DE 180, PN 12,5 | ml | € 39,51 | Lit 76.500 |
| 08.P03.F 46 570 | DE 200, PN 12,5 | ml | € 44,25 | Lit 85.680 |
| 08.P03.F 46 575 | DE 225, PN 12,5 | ml | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 08.P03.F 46 580 | DE 250, PN 12,5 | ml | € 58,47 | Lit 113.220 |
| 08.P03.F 46 585 | DE 280, PN 12,5 | ml | € 64,27 | Lit 124.440 |
| 08.P03.F 46 590 | DE 315, PN 12,5 | ml | € 72,7 | Lit 140.760 |
| 08.P03.F 46 595 | DE 355, PN 12,5 | ml | € 81,13 | Lit 157.080 |
| 08.P03.F 46 600 | DE 400, PN 12,5 | ml | € 91,13 | Lit 176.460 |
| 08.P03.F 46 605 | DE 450, PN 12,5 | ml | € 103,25 | Lit 199.920 |
| 08.P03.F 46 610 | DE 500, PN 12,5 | ml | € 114,31 | Lit 221.340 |
| 08.P03.F 46 615 | DE 560, PN 12,5 | ml | € 118 | Lit 228.480 |
| 08.P03.F 46 620 | DE 630, PN 12,5 | ml | € 124,32 | Lit 240.720 |
| 08.P03.F 46 625 | DE 90, PN 16 | ml | € 15,28 | Lit 29.580 |
| 08.P03.F 46 630 | DE 110, PN 16 | ml | € 18,96 | Lit 36.720 |
| 08.P03.F 46 635 | DE 125, PN 16 | ml | € 24,76 | Lit 47.940 |
| 08.P03.F 46 640 | DE 140, PN 16 | ml | € 28,97 | Lit 56.100 |
| 08.P03.F 46 645 | DE 160, PN 16 | ml | € 34,77 | Lit 67.320 |
| 08.P03.F 46 650 | DE 180, PN 16 | ml | € 43,2 | Lit 83.640 |
| 08.P03.F 46 655 | DE 200, PN 16 | ml | € 47,94 | Lit 92.820 |
| 08.P03.F 46 660 | DE 225, PN 16 | ml | € 56,89 | Lit 110.160 |
| 08.P03.F 46 665 | DE 250, PN 16 | ml | € 63,21 | Lit 122.400 |
| 08.P03.F 46 670 | DE 280, PN 16 | ml | € 70,06 | Lit 135.660 |
| 08.P03.F 46 675 | DE 315, PN 16 | ml | € 77,96 | Lit 150.960 |
| 08.P03.F 46 680 | DE 355, PN 16 | ml | € 86,92 | Lit 168.300 |
| 08.P03.F 46 685 | DE 400, PN 16 | ml | € 97,46 | Lit 188.700 |
| 08.P03.F 46 690 | DE 450, PN 16 | ml | € 110,63 | Lit 214.200 |
| 08.P03.F 46 695 | DE 500, PN 16 | ml | € 122,74 | Lit 237.660 |
| 08.P03.F 46 700 | DE 560, PN 16 | ml | € 126,43 | Lit 244.800 |
| 08.P03.F 46 705 | DE 630, PN 16 | ml | € 134,33 | Lit 260.100 |
| 08.P03.F 46 710 | DE 90, PN 20 | ml | € 21,07 | Lit 40.800 |
| 08.P03.F 46 715 | DE 110, PN 20 | ml | € 26,34 | Lit 51.000 |
| 08.P03.F 46 720 | DE 125, PN 20 | ml | € 31,61 | Lit 61.200 |
| 08.P03.F 46 725 | DE 140, PN 20 | ml | € 36,88 | Lit 71.400 |
| 08.P03.F 46 730 | DE 160, PN 20 | ml | € 44,25 | Lit 85.680 |
| 08.P03.F 46 735 | DE 180, PN 20 | ml | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 08.P03.F 46 740 | DE 200, PN 20 | ml | € 57,95 | Lit 112.200 |
| 08.P03.F 46 745 | DE 225, PN 20 | ml | € 67,43 | Lit 130.560 |
| 08.P03.F 46 750 | DE 250, PN 20 | ml | € 76,38 | Lit 147.900 |
| 08.P03.F 46 755 | DE 280, PN 20 | ml | € 83,76 | Lit 162.180 |
| 08.P03.F 46 760 | DE 315, PN 20 | ml | € 93,24 | Lit 180.540 |
| 08.P03.F 46 765 | DE 355, PN 20 | ml | € 103,78 | Lit 200.940 |
| 08.P03.F 46 770 | DE 400, PN 20 | ml | € 115,89 | Lit 224.400 |
| 08.P03.F 46 775 | DE 90, PN 25 | ml | € 24,76 | Lit 47.940 |
| 08.P03.F 46 780 | DE 110, PN 25 | ml | € 31,61 | Lit 61.200 |
| 08.P03.F 46 785 | DE 125, PN 25 | ml | € 36,88 | Lit 71.400 |
| 08.P03.F 46 790 | DE 140, PN 25 | ml | € 42,67 | Lit 82.620 |
| 08.P03.F 46 795 | DE 160, PN 25 | ml | € 47,41 | Lit 91.800 |
| 08.P03.F 46 800 | DE 180, PN 25 | ml | € 60,05 | Lit 116.280 |
| 08.P03.F 46 805 | DE 200, PN 25 | ml | € 66,38 | Lit 128.520 |
| 08.P03.F 46 810 | DE 225, PN 25 | ml | € 76,91 | Lit 148.920 |
| 08.P03.F 46 815 | DE 250, PN 25 | ml | € 86,92 | Lit 168.300 |
| 08.P03.F 46 820 | DE 280, PN 25 | ml | € 95,35 | Lit 184.620 |
| 08.P03.F 46 825 | DE 315, PN 25 | ml | € 106,41 | Lit 206.040 |
| 08.P03.F 46 830 | DE 355, PN 25 | ml | € 124,85 | Lit 241.740 |
| 08.P03.F 46 835 | DE 90, PN 32 | ml | € 28,97 | Lit 56.100 |
| 08.P03.F 46 840 | DE 110, PN 32 | ml | € 35,82 | Lit 69.360 |
| 08.P03.F 46 845 | DE 125, PN 32 | ml | € 42,14 | Lit 81.600 |
| 08.P03.F 46 850 | DE 140, PN 32 | ml | € 48,46 | Lit 93.840 |
| 08.P03.F 46 855 | DE 160, PN 32 | ml | € 53,73 | Lit 104.040 |
| 08.P03.F 46 860 | DE 180, PN 32 | ml | € 66,9 | Lit 129.540 |
| 08.P03.F 46 865 | DE 200, PN 32 | ml | € 73,75 | Lit 142.800 |
| 08.P03.F 46 870 | DE 225, PN 32 | ml | € 85,34 | Lit 165.240 |
| 08.P03.F 46 875 | DE 250, PN 32 | ml | € 95,88 | Lit 185.640 |
| 08.P03.F 46 880 | DE 280, PN 32 | ml | € 105,36 | Lit 204.000 |
| 08.P03.F 46 885 | DE 315, PN 32 | ml | € 129,06 | Lit 249.900 |
|  | TUBAZIONI IN POLIESTERE RINFOZATO CON FIBRE DI VETRO PRFV CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, PER CONDOTTE A GRAVITA', AVENTI RIGIDEZZA VERIFICATA ALL'INTERRAMENTO SECONDO LE NORME AWWA C950 E/O ATV 127 PARI A 2500 N/MQ CON GIUNTO A BICCHIERE O A MANICOTTO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA A DOPPIO, TRIPLO O QUADRUPLO LABBRO DI TENUTA, FORNITI E POSTI IN OPERA IN UN LETTO DI SABBIA O GHIAIETTO, SE IN PRESENZA D'ACQUA, COMPRESE LE GIUNZIONI , I TAGLI E GLI SFRIDI, L'ESECUZIONE DELLE PROVE IDRAULICHE, IL LAVAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA COMPLETA A PERFETTA REGOLA D'ARTE(ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEI PEZZI SPECIALI COMPENSATI A PARTE) : |  |  |  |
| 08.P03.F 47 005 | DIAMETRO 700 |  |  |  |
| 08.P03.F 47 010 | DIAMETRO 250 |  |  |  |
| 08.P03.F 47 015 | DIAMETRO 300 |  |  |  |
| 08.P03.F 47 020 | DIAMETRO 350 |  |  |  |
| 08.P03.F 47 025 | DIAMETRO 400 |  |  |  |
| 08.P03.F 47 030 | DIAMETRO 450 |  |  |  |
| 08.P03.F 47 035 | DIAMETRO 1600 |  |  |  |
| 08.P03.F 47 040 | DIAMETRO 600 |  |  |  |
| 08.P03.F 47 045 | DIAMETRO 1500 |  |  |  |
| 08.P03.F 47 050 | DIAMETRO 800 |  |  |  |
| 08.P03.F 47 055 | DIAMETRO 900 |  |  |  |
| 08.P03.F 47 060 | DIAMETRO 1000 |  |  |  |
| 08.P03.F 47 065 | DIAMETRO 1200 |  |  |  |
| 08.P03.F 47 070 | DIAMETRO 1300 |  |  |  |
| 08.P03.F 47 075 | DIAMETRO 1400 |  |  |  |
| 08.P03.F 47 080 | DIAMETRO 500 |  |  |  |
|  | TUBAZIONI IN POLIESTERE RINFOZATO CON FIBRE DI VETRO PRFV CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, PER CONDOTTE A GRAVITA', AVENTI RIGIDEZZA VERIFICATA ALL'INTERRAMENTO SECONDO LE NORME AWWA C950 E/O ATV 127 PARI A 5000 N/MQ CON GIUNTO A BICCHIERE O A MANICOTTO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA A DOPPIO, TRIPLO O QUADRUPLO LABBRO DI TENUTA, FORNITI E POSTI IN OPERA IN UN LETTO DI SABBIA O GHIAIETTO, SE IN PRESENZA D'ACQUA, COMPRESE LE GIUNZIONI , I TAGLI E GLI SFRIDI, L'ESECUZIONE DELLE PROVE IDRAULICHE, IL LAVAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA COMPLETA A PERFETTA REGOLA D'ARTE(ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEI PEZZI SPECIALI COMPENSATI A PARTE): |  |  |  |
| 08.P03.F 48 005 | DIAMETRO 1200 |  |  |  |
| 08.P03.F 48 010 | DIAMETRO 450 |  |  |  |
| 08.P03.F 48 015 | DIAMETRO 500 |  |  |  |
| 08.P03.F 48 020 | DIAMETRO 600 |  |  |  |
| 08.P03.F 48 025 | DIAMETRO 700 |  |  |  |
| 08.P03.F 48 030 | DIAMETRO 800 |  |  |  |
| 08.P03.F 48 035 | DIAMETRO 400 |  |  |  |
| 08.P03.F 48 040 | DIAMETRO 1000 |  |  |  |
| 08.P03.F 48 045 | DIAMETRO 350 |  |  |  |
| 08.P03.F 48 050 | DIAMETRO 1300 |  |  |  |
| 08.P03.F 48 055 | DIAMETRO 1400 |  |  |  |
| 08.P03.F 48 060 | DIAMETRO 1500 |  |  |  |
| 08.P03.F 48 065 | DIAMETRO 1600 |  |  |  |
| 08.P03.F 48 070 | DIAMETRO 250 |  |  |  |
| 08.P03.F 48 075 | DIAMETRO 300 |  |  |  |
| 08.P03.F 48 080 | DIAMETRO 900 |  |  |  |
|  | TUBAZIONI IN POLIESTERE RINFOZATO CON FIBRE DI VETRO PRFV CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033, PER CONDOTTE A GRAVITA', AVENTI RIGIDEZZA VERIFICATA ALL'INTERRAMENTO SECONDO LE NORME AWWA C950 E/O ATV 127 PARI A 10000 N/MQ CON GIUNTO A BICCHIERE O A MANICOTTO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA A DOPPIO, TRIPLO O QUADRUPLO LABBRO DI TENUTA, FORNITI E POSTI IN OPERA IN UN LETTO DI SABBIA O GHIAIETTO, SE IN PRESENZA D'ACQUA, COMPRESE LE GIUNZIONI , I TAGLI E GLI SFRIDI, L'ESECUZIONE DELLE PROVE IDRAULICHE, IL LAVAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA COMPLETA A PERFETTA REGOLA D'ARTE(ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEI PEZZI SPECIALI COMPENSATI A PARTE) : |  |  |  |
| 08.P03.F 49 005 | DIAMETRO 1200 |  |  |  |
| 08.P03.F 49 010 | DIAMETRO 450 |  |  |  |
| 08.P03.F 49 015 | DIAMETRO 500 |  |  |  |
| 08.P03.F 49 020 | DIAMETRO 600 |  |  |  |
| 08.P03.F 49 025 | DIAMETRO 700 |  |  |  |
| 08.P03.F 49 030 | DIAMETRO 800 |  |  |  |
| 08.P03.F 49 035 | DIAMETRO 400 |  |  |  |
| 08.P03.F 49 040 | DIAMETRO 1000 |  |  |  |
| 08.P03.F 49 045 | DIAMETRO 350 |  |  |  |
| 08.P03.F 49 050 | DIAMETRO 1300 |  |  |  |
| 08.P03.F 49 055 | DIAMETRO 1400 |  |  |  |
| 08.P03.F 49 060 | DIAMETRO 1500 |  |  |  |
| 08.P03.F 49 065 | DIAMETRO 1600 |  |  |  |
| 08.P03.F 49 070 | DIAMETRO 250 |  |  |  |
| 08.P03.F 49 075 | DIAMETRO 300 |  |  |  |
| 08.P03.F 49 080 | DIAMETRO 900 |  |  |  |
| 08.P03.F 50 005 | FORNITURA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO PER FOGNATURE DAL DIAMETRO 150 MM AL DIAMETRO 1000 MM | KG | € 13,7 | Lit 26.520 |
|  | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TUBAZIONE IN FERRO TRAFILATO DI SPESSORE ED ARMATURA ADEGUATI A SOPPORTARE LA SPINTA MEDIANTE L'INFISSIONE NEL TERRENO CON MACCHINE SPINGITUBO, MISURATA FRA LE DUE ESTREMITA' DELLA STESSA, EFFETTUATA IN TERRENI DI NORMALE CONSISTENZA( AD ESCLUSIONE PERTANTO DI TERRENI ROCCIOSI CON TROVANTI, TUFO, MANUFATTI, ECC...), COMPRESO L'ONERE PER IL CALAGGIO DEI SINGOLI ELEMENTI NELLA CAMERA DI ALLOGGIAMENTO MACCHINE, IL NOLEGGIO DI TUTTE LE ATTREZZATURE DI SPINTA, CONTROLLO E SICUREZZA, LO SMARINAGGIO ALL'INTERNO DELLA TUBAZIONE IN FASE DI SPINTA ED IL SOLLEVAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA FINO AL PIANO CAMPAGNA, OGNI OPERAZIONE RELATIVA ALLA CORREZIONE DELLA DIREZIONE, COMPRESO E COMPENSATO OGNI E QUALSIASI ALTRO ONERE, CHE SIA ATTINENENTE ALLE OPERAZIONI DI CUI SOPRA, PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE: SPESSORE MINIMO 16 MM |  |  |  |
| 08.P03.F 51 005 | DN 1200 | ml | € 1245,85 | Lit 2.412.300 |
| 08.P03.F 51 010 | DN 1250 | ml | € 1253,75 | Lit 2.427.600 |
| 08.P03.F 51 015 | DN 1300 | ml | € 1260,6 | Lit 2.440.860 |
| 08.P03.F 51 020 | DN 1350 | ml | € 1268,5 | Lit 2.456.160 |
| 08.P03.F 51 025 | DN 1400 | ml | € 1275,88 | Lit 2.470.440 |
| 08.P03.F 51 030 | DN 1450 | ml | € 1282,72 | Lit 2.483.700 |
| 08.P03.F 51 035 | DN 1500 | ml | € 1290,63 | Lit 2.499.000 |
| 08.P03.F 51 040 | DN 1550 | ml | € 1298,79 | Lit 2.514.810 |
| 08.P03.F 51 045 | DN 1600 | ml | € 1340,14 | Lit 2.594.880 |
| 08.P03.F 51 050 | DN 1650 | ml | € 1348,57 | Lit 2.611.200 |
| 08.P03.F 51 055 | DN 1700 | ml | € 1392,3 | Lit 2.695.860 |
| 08.P03.F 51 060 | DN 1750 | ml | € 1402,3 | Lit 2.715.240 |
| 08.P03.F 51 065 | DN 1800 | ml | € 1412,31 | Lit 2.734.620 |
|  | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX ALL'INTERNO DI UNA TUBAZIONE GUIDA IN FERRO TRAFILATO MEDIANTE MEZZI MECCANICI ADEGUATI, MISURATA FRA LE DUE ESTREMITA' DELLE STESSE, COMPRESO L'ONERE PER IL CALAGGIO DEI SINGOLI ELEMENTI NELLA CAMERA DI ALLOGGIAMENTO MACCHINE, IL NOLEGGIO DI TUTTE LE ATTREZZATURE DI SPINTA, CONTROLLO E SICUREZZA, COMPRESO E COMPENSATO OGNI E QUALSIASI ALTRO ONERE, CHE SIA ATTINENTE ALLE OPERAZIONI DI CUI SOPRA, PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE: |  |  |  |
| 08.P03.F 52 005 | DN 400 | ml | € 231,79 | Lit 448.800 |
| 08.P03.F 52 010 | DN 450 | ml | € 248,12 | Lit 480.420 |
| 08.P03.F 52 015 | DN 500 | ml | € 264,45 | Lit 512.040 |
| 08.P03.F 52 020 | DN 550 | ml | € 279,2 | Lit 540.600 |
| 08.P03.F 52 025 | DN 600 | ml | € 296,58 | Lit 574.260 |
| 08.P03.F 52 030 | DN 650 | ml | € 312,91 | Lit 605.880 |
| 08.P03.F 52 035 | DN 700 | ml | € 329,24 | Lit 637.500 |
| 08.P03.F 52 040 | DN 800 | ml | € 361,38 | Lit 699.720 |
| 08.P03.F 52 045 | DN 900 | ml | € 394,04 | Lit 762.960 |
| 08.P03.F 52 050 | DN 1000 | ml | € 532,05 | Lit 1.030.200 |
| 08.P03.F 52 055 | DN 1100 | ml | € 617,39 | Lit 1.195.440 |
| 08.P03.F 52 060 | DN 1200 | ml | € 662,17 | Lit 1.282.140 |
| 08.P03.F 52 065 | DN 1300 | ml | € 757,52 | Lit 1.466.760 |
| 08.P03.F 52 070 | DN 1400 | ml | € 861,82 | Lit 1.668.720 |
| 08.P03.F 52 075 | DN 1500 | ml | € 914,5 | Lit 1.770.720 |
|  | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO PER CONDOTTE INTERRATE TIPO SS, BITUMATE UNI 6363/C |  |  |  |
| 08.P03.F 53 005 | DN 100 | ml | € 15,01 | Lit 29.070 |
| 08.P03.F 53 010 | DN 150 | ml | € 22,92 | Lit 44.370 |
| 08.P03.F 53 015 | DN 250 | ml | € 43,2 | Lit 83.640 |
| 08.P03.F 53 020 | DN 400 | ml | € 69,54 | Lit 134.640 |
| 08.P03.F 53 025 | DN 500 | ml | € 86,39 | Lit 167.280 |
| 08.P03.F 53 030 | DN 600 | ml | € 97,46 | Lit 188.700 |
|  | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO PER CONDOTTE INTERRATE TIPO SS, BITUMATE UNI 6363/B |  |  |  |
| 08.P03.F 54 005 | DN 800 | ml | € 142,23 | Lit 275.400 |
| 08.P03.F 54 010 | DN 850 | ml | € 160,67 | Lit 311.100 |
| 08.P03.F 54 015 | DN 900 | ml | € 178,05 | Lit 344.760 |
| 08.P03.F 54 020 | DN 1000 | ml | € 213,35 | Lit 413.100 |
| 08.P03.F 54 025 | DN 1200 | ml | € 314,49 | Lit 608.940 |
| 08.P03.F 54 030 | DN 1250 | ml | € 339,78 | Lit 657.900 |
| 08.P03.F 54 035 | DN 1500 | ml | € 426,7 | Lit 826.200 |
| 08.P03.F 54 040 | DN 1800 | ml | € 508,35 | Lit 984.300 |
| 08.P03.F 55 005 | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO UNI 8863 | KG | € 7,9 | Lit 15.300 |
| 08.P03.F 56 005 | ALLACCIAMENTO DI IMMISSIONE STRADALE COMPRESA LA PERFORAZIONE DEL MANUFATTO A MEZZO DI CAROTAGGIO, L'INNESTO DEL TUBO E LA SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA E SCAGLIE DI MATTONE AL CANALE BIANCO | cad | € 84,29 | Lit 163.200 |
| 08.P03.F 57 005 | COSTRUZIONE DI CAMERETTA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI COMPRESO LO SCAVO, IL SOTTOFONDO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM. 15, LA PROVVISTA DEL POZZETTO, IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DELLA TERRA ECCEDENTE, IL REIMPIMENTO DELLO SCAVO, L'EVENTUALE MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA CEMENTIZIA, DEBITAMENTE INTONACATA SULLE PARETI INTERNE PER LA POSA DELLA GRIGLIA ALLE QUOTE DI PROGETTO CON ADOZIONE DI POZZETTO IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO A DUE ELEMENTI, ESCLUSA LA PROVVISTA E POSA DELLA GRIGLIA E DEL TELAIO IN GHISA | cad | € 65,85 | Lit 127.500 |
|  | COSTRUZIONE DI CAMERETTA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI ESEGUITA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, COMPRESO LO SCAVO, LA PLATEA DI FONDAZIONE DELLO SPESSORE DI CM 15, IL GETTO DELLE PARETI VERTICALI CON CEMENTO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA 150 KG/CMQ, LE CASSERATURE PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ED IL CARICO E TRASPORTO DELLA TERRA DI RISULTA, ESCLUSA LA FORNITURA E POSA DELLA GRIGLIA |  |  |  |
| 08.P03.F 58 005 | DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM.40X40 ED ESTERNE DI CM.80X90X75 (MEDIA ALTEZZA) | cad | € 79,02 | Lit 153.000 |
| 08.P03.F 58 010 | DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM.80X40 ED ESTERNE DI CM.80X130X75 (MEDIA ALTEZZA) | cad | € 107,99 | Lit 209.100 |
| 08.P03.F 58 015 | DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM.27X32 ED ESTERNE DI CM.82X67X75 (MEDIA ALTEZZA) | cad | € 60,58 | Lit 117.300 |
|  | COSTRUZIONE DI CAMERETTA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI, IN MURATURA DI MATTONI CON MALTA ED INTONACO CEMENTIZIO, COMPRESO LO SCAVO, LA PLATEA DI FONDAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE CM.15, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ED IL CARICO E TRASPORTO DELLA TERRA DI RISULTA, ESCLUSA LA PROVVISTA E POSA DELLA GRIGLIA |  |  |  |
| 08.P03.F 59 005 | DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM.40X40 ED ESTERNE DI CM.90X80X50 (MEDIA ALTEZZA) SPESSORE INTONACO ALMENO CM. 1 | cad | € 129,06 | Lit 249.900 |
| 08.P03.F 59 010 | DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM.26X32 ED ESTERNE DI CM.63X82X50 (MEDIA ALTEZZA) SPESSORE INTONACO ALMENO CM. 1 | cad | € 107,99 | Lit 209.100 |
| 08.P03.F 59 015 | DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM.80X40 ED ESTERNE DI CM.80X130X75 (MEDIA ALTEZZA) SPESSORE INTONACO ALMENO CM. 1 | cad | € 223,88 | Lit 433.500 |
| 08.P03.F 59 020 | DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM.40X40 ED ESTERNE DI CM.90X80X75 (MEDIA ALTEZZA) SPESSORE INTONACO ALMENO CM. 1 | cad | € 181,74 | Lit 351.900 |
| 08.P03.F 60 005 | POZZO D'ISPEZIONE INSERITO SU FOGNATURE DI QUALUNQUE PROFONDITA' COMPRESI I GRADINI IN ACCIAIO INOX ANTISCIVOLO ALLA MARINARA ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEL CHIUSINO PER METRI DI PROFONDITA' FORMATO DA CANNA IN GETTO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DIAMETRO INTERNO CM.100 | ml | € 263,39 | Lit 510.000 |
| 08.P03.F 61 005 | CAPPA DELLO SPESSORE DI CM 1.5-2, IN PIANO OD IN CURVA DI MALTA CEMENTIZIA | mq | € 9,22 | Lit 17.850 |
| 08.P03.F 62 005 | MANTO O CAPPA APPLICATA IN UNO O PIU' STRATI, COMPRESI I GIUNTI | mq | € 14,22 | Lit 27.540 |
|  | POSA IN OPERA DI LASTRE DI LUSERNA, INCLUSA L'EVENTUALE PROVVISTA E APPLICAZIONE DI GRAFFE PER ANCORAGGIO ALLA GETTATA CEMENTIZIA RETROSTANTE, LO SPIANAMENTO A REGOLA D'ARTE, IL TAGLIO, L'ADATTAMENTO E LA PERFETTA SIGILLATURA E PROFILATURA DEI GIUNTI CON MALTA CEMENTIZIA, ESCLUSO IL SOTTOFONDO |  |  |  |
| 08.P03.F 63 005 | PER RIVESTIMENTO DI FONDI DI CORSI D'ACQUA, CANALI, CAMERE DI SALTO, FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI | mq | € 81,65 | Lit 158.100 |
| 08.P03.F 63 010 | PER RIVESTIMENTO DI MURI DI SPONDA, MANTELLATE, PARETI DI CAMERE DI SALTO O SIMILI | mq | € 89,55 | Lit 173.400 |
|  | POSA IN OPERA DI MASSELLI O CONCI DI PIETRA (SIENITE, DIORITE, O SIMILI) INCLUSA LA PROVVISTA E L'APPLICAZIONE DELLE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, LO SPIANAMENTO A REGOLA D'ARTE, IL TAGLIO, L'ADATTAMENTO E LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA |  |  |  |
| 08.P03.F 64 005 | PER LA FORMAZIONE DI CORDONATURE O RIVESTIMENTI DI FONDO TIPO CORSI D'ACQUA, CANALI, CAMERE DI SALTO ECC. | mq | € 89,55 | Lit 173.400 |
| 08.P03.F 64 010 | PER DIVERSI USI TIPO IL RIVESTIMENTO DELLA FACCIA VISTA DEI GETTI CEMENTIZI, LA FORMAZIONE DI PARETI DI CAMERE DI SALTO, LA REALIZZAZIONE DI MURI DI SPONDA O SIMILI | mq | € 113,26 | Lit 219.300 |
| 08.P03.F 65 005 | RIEMPIMENTO DI GABBIONI, COMPRESA LA FORNITURA E LA POSA DEI CIOTTOLI, LA POSA E LA CUCITURA DEI GABBIONI CON CIOTTOLI DI DIMENSIONI ADEGUATE ALLA GROSSEZZA DELLA MAGLIA | mc | € 51,63 | Lit 99.960 |
|  | RIMOZIONE DI BOCCHETTA GRIGLIA PER LO SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA |  |  |  |
| 08.P03.F 66 005 | IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE | cad | € 18,96 | Lit 36.720 |
| 08.P03.F 66 010 | IN PAVIMENTAZIONE NON BITUMINOSA E SENZA L'USO DEL MOTOCOMPRESSORE. | cad | € 7,11 | Lit 13.770 |
| 08.P03.F 67 005 | POSA IN OPERA DI BOCCHETTE A GRIGLIE O A GOLA DI LUPO PER SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA,COMPRESI LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO SU PREESISTENTE MANUFATTO | cad | € 31,61 | Lit 61.200 |
|  | RIMOZIONE DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA |  |  |  |
| 08.P03.F 68 005 | IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE E COMPRESA L'EVENTUALE DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO PER L'ADEGUAMENTO IN QUOTA IN PIU' O IN MENO DI CM.20 | cad | € 31,61 | Lit 61.200 |
| 08.P03.F 68 010 | IN PAVIMENTAZIONE NON BITUMINOSA E SENZA L'USO DEL MOTOCOMPRESSORE | cad | € 13,17 | Lit 25.500 |
|  | RIMOZIONE DI CHIUSINI TIPO "A PIE' DI GRONDA" O SIMILI,DELLE DIMENSIONI ESTERNE MAX CM 40X40, SU MARCIAPIEDI, IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA |  |  |  |
| 08.P03.F 69 005 | MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE | cad | € 21,07 | Lit 40.800 |
| 08.P03.F 69 010 | SENZA L'USO DI MOTOCOMPRESSORE | cad | € 11,59 | Lit 22.440 |
| 08.P03.F 70 005 | POSA IN OPERA DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COLLOCATI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA, COMPRESI LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO SU PREESISTENTE MANUFATTO | cad | € 48,46 | Lit 93.840 |
| 08.P03.F 71 005 | POSA IN OPERA DI CHIUSINI TIPO"A PIE' DI GRONDA" O SIMILI, DELLE DIMENSIONI MAX DI CM 40X40, SU MARCIAPIEDI, IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA COLLOCATI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA, COMPRESA LA MALTA CEMENTIZIA ED I MATTONI DELLE DIMENSIONI MAX DI CM. 40X40 | cad | € 15,8 | Lit 30.600 |
| 08.P03.F 72 005 | POSA DI CHIUSINI PER FOGNATURE, TIPO "CITTA' DI TORINO", COMPRESA LA MALTA DI CEMENTO OCCORRENTE FORNITI A PIE' D'OPERA | cad | € 30,55 | Lit 59.160 |
| 08.P03.F 73 005 | POSA IN OPERA DI SUGGELLI METALLICI A CERNIERA SU PREESISTENTE TELAIO IN GHISA OD IN FERRO COMPRESA LA PULIZIA DEL TELAIO, LA SALDATURA DELLE CERNIERE ALLO STESSO, LA LEVIGATURA DELLE SALDATURE E OGNI ONERE PER IL NOLO DEI MEZZI DI TRASPORTO, PER LE ATTREZZATURE E LA MANO D'OPERA OCCORRENTE IN GHISA O IN FERRO | cad | € 21,07 | Lit 40.800 |
| 08.P03.F 74 005 | POSA IN OPERA DI PARATOIE IN ACCIAIO INOSSIDABILE A SCORRIMENTO VERTICALE, COMPRESA LA MALTA DI CEMENTO OCCORRENTE PER OGNI KG DI PESO COLLOCATO IN OPERA FORNITE A PIE' D'OPERA | KG | € 1,24 | Lit 2.397 |
| 08.P03.F 75 005 | POSA IN OPERA DI PARATOIE BASCULANTI O SIMILARI, A SEZIONE CIRCOLARE DEL DIAMETRO DI CM.40-50, IN ACCIAIO INOSSIDABILE COMPLETE DI COMANDI DI MANOVRA, COMPRESA LA MALTA DI CEMENTO OCCORRENTE FORNITE A PIE' D'OPERA | cad | € 110,63 | Lit 214.200 |
| 08.P03.F 76 005 | POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO, COMPRESA LA MALTA DI CEMENTO, PER OGNI KG. DI PARTI DI FERRO COLLOCATO IN OPERA DI QUALUNQUE GENERE (GRADINI DI DISCESA POZZI, STIVI, GANCI, GRIGLIE, RINGHIERE, ECC) | KG | € 2,42 | Lit 4.692 |
| 08.P03.F 77 005 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO COMPRESA LA LAVORAZIONE, UNA MANO DI MINIO O DI BITUME A CALDO, LA MALTA DI CEMENTO ECC. STAFFE, GRADINI DI DISCESA, POZZI E SIMILI, PREZZO PER OGNI KG. DI PARTI IN FERRO COLLOCATO IN OPERA | KG | € 2,98 | Lit 5.763 |
| 08.P03.F 78 005 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO AISI 304, COMPRESA LA LAVORAZIONE, LA MALTA DI CEMENTO, ECC. PER STAFFE,GRADINI DI DISCESA NEI POZZI E SIMILI | KG | € 11,43 | Lit 22.134 |
| 08.P03.F 79 005 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRADINI IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITI IN CATRAME DELLE DIMENSIONI DI MM. 350X270 E DEL PESO DI KG 3.4 CIRCA | cad | € 17,38 | Lit 33.660 |
| 08.P03.F 80 005 | POSA IN OPERA DI CHIUSINO SIFONATO CARRABILE IN PVC RIGIDO ANTIURTO PER RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA DELLE DIMENSIONI DA MM.150X150 A MM.300X300 | cad | € 9,9 | Lit 19.176 |
| 08.P03.F 81 005 | POSA IN OPERA DI CHIUSINO CON TELAIO IN PVC RIGIDO ANTIURTO, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA DELLE DIMENSIONI DA CM.20X20 A CM.60X60 | cad | € 12,12 | Lit 23.460 |
|  | OPERE DI DIFESA-GABBIONI METALLICI- SCOGLIERE |  |  |  |
|  | RIEMPIMENTO MANUALE O PARZIALMENTE MECCANICO DI GABBIONI CON PIETRAME E CIOTTOLAME A SACCO, ACCURATAMENTE SCAGLIATO PER LA CHIUSURA DEI VANI,COMPRESA LA FORNITURA DEL MATERIALE ED OGNI ALTRO ONERE COMPRESO, MISURATO IN BASE ALLE DIMENSIONI TEORICHE DEI GABBIONI FUORI OPERA: |  |  |  |
| 08.P03.G 01 005 | CON PIETRAME | mc | € 72,7 | Lit 140.760 |
| 08.P03.G 01 010 | CON CIOTTOLAME | mc | € 48,46 | Lit 93.840 |
| 08.P03.G 02 005 | FORNITURA E STESA DI RIVESTIMENTO AD AMPIA CAPACITA'FILTRANTE IN TESSUTO NON TESSUTO FORMATO DA STUOIA SINTETICA COSTRUITA MEDIANTE CARDATURA ED AGUAGLIATA CON FIBRE DA FIOCCO POLIESTERE ESENTE DA COLLANTI, APPRETTI, IMPREGNAMENTI CON ESCLUSIONE DI TRATTAMENTI DI TERMOSALDATURA O TERMO-CALANDRATURA | ql | € 3,11 | Lit 6.018 |
| 08.P03.G 03 005 | FORNITURA E POSA IN OPERA GABBIONATE A SCATOLA METALLICA CON MAGLIA A DOPPIA TORSIONE, IN FILO DI FERRO A DOPPIA ZINCATURA, PER QUALSIASI TIPO DI MAGLIA E DI FILO CHE SARA'ORDINATO DALLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO IL FILO PER LE LEGATURE E LE TIRANTATURE E LE LEGATURE FRA I VARI ELEMENTI. (AL KG DI GABBIONE ESCLUSO IL FILO DELLE LEGATURE E TIRANTATURE CHE INTENDOSI COMPENSATE NEL PREZZO) | kg | € 2,21 | Lit 4.284 |
| 08.P03.G 04 005 | SCAVO DI MATERIE TERROSE E GHIAIOSE ANCHE CON TROVANTI DI QUALUNQUE DIMENSIONE E DUREZZA SINO ALLA PROFONDITA'DI CM 100 SOTTO IL PELO DELLE ACQUE DI MAGRA, COMPRESA L'EVENTUALE RIMOZIONE LO SPOSTAMENTO IN OPERA DEI TROVANTI DI CUI PRIMA E DEGLI EVENTUALI PRISMI DI CALCESTRUZZO DI DIFESE PREESISTENTI, PER APERTURE DI SAVANELLE, DEVIAZIONE DI ACQUE, FORMAZIONE DI ISOLOTTI, PER FARE LUOGO ALLA POSA DI MASSI NATURALI, COMPRESA LA SISTEMAZIONE DELLE PARETI E DEL FONDO DEGLI SCAVI, IL RITOMBAMENTO DELLE MATERIE DI RISULTA CHE DOVRANNO COMUNQUE ESSERE UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI,IL RIEMPIMENTO DEI VANI RIMANENTI AD OPERA FINITA E LO SPIANAMENTO IN ALVEO DELLE MATERIE ECCEDENTI, IL LORO TRASPORTO E LA SISTEMAZIONE A RIFIUTO, O RINTERRO E AD IMBOTTIMENTO DI SPONDA. | mc | € 3,95 | Lit 7.650 |
| 08.P03.G 04 010 | ESECUZIONE DI SCOGLIERE CON MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE APERTE PER CONTO DELL'IMPRESA, DI VOLUME NON INFERIORE A MC 0,30 E DI PESO SUPERIORE A QL.8, PER GETTATE SUBACQUEE ED ALLA RINFUSA, PER NUOVE DIFESE O PER IL COMPLETAMENTO DI QUELLE PREESISTENTI, COMPRESE LE INDENNITA'DI CAVA O DI PASSAGGIO, LA PREPARAZIONE DEL FONDO, L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE ED OGNI ALTRO ONERE PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE. | ql | € 2,11 | Lit 4.080 |
| 08.P03.G 04 015 | ESECUZIONE DI SCOGLIERE CON MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA DISALVEI DI VOLUME COMUNQUE NON INFERIORE A MC 0,30 E DI PESO SUPERIORE A Q.LI 8, PER GETTATE SUBAQUEE ED ALLA RINFUSA,PER NUOVE DIFESE O PER IL COMPLETAMENTO DI QUELLE PREESISTENTI, COMPRESE LE MOVIMENTAZIONI DI CANTIERE, LA PREPARAZIONE DEL FONDO, L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE ED OGNI ALTRO ONERE PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE. | mc | € 31,61 | Lit 61.200 |
| 08.P03.G 04 020 | IDEM DEL PRECEDENTE ARTICOLO MA PER MASSI SISTEMATI IN MODO TALE DA OTTENERE LA SAGOMA PRESCRITTA COMPRESO L'INTASAMENTO DEI VANI CON SCAPOLI DI CAVA | mc | € 47,41 | Lit 91.800 |
| 08.P03.G 04 025 | IDEM COME SOPRA MA CON INTASAMENTO IN CLS. R' BK 200 IN QUANTITA' NON INFERIORE A 0,3 MC. | mc | € 72,7 | Lit 140.760 |
|  | MANUTENZIONE CONDOTTE FOGNARIE |  |  |  |
| 08.P03.H 01 005 | VERNICIATURA DI SUPERFICI METALLICHE PER PROTEZIONE PARATOIE E VALVOLAME : APPLICAZIONE SU SUPERFICI METALLICHE DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE PER LA PROTEZIONE DI PARATOIE E VALVOLAME DEL CICLO PROTETTIVO COSTITUITO DA N. 1 STESA DEL PRIMER AGGRAPPANTE EPOSSIVINILICO, SPESSORE 80 MICRON E N. 2 RIPRESE DI VERNICE EPOSSIVINILICA, SPESSORE 200 MICRON. | mq | € 14,75 | Lit 28.560 |
| 08.P03.H 02 005 | RISANAMENTO DI CONDOTTE FOGNARIE IN C.A. AVENTI UN'ALTEZZA NON INFERIORE A 1 METRO COMPRESI I SEGUENTI INTERVENTI: PULIZIA DELLA CONDOTTA CON LAVAGGIO ED IDROSABBIATURA DELLE CONDOTTE ESISTENTI AL FINE DI PULIRE LA STRUTTURA E RENDERLA IDONEA AL TRATTAMENTO. RIPRISTINO CON STRATO DI GUNITE DI 5 CM. SPRUZZATA SUL MANUFATTO PREVIA APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA ZINCATA - 5X10X10 O 5X15X15 FISSATA ALLA STRUTTURA ESISTENTE. LA SPRUZZATURA DOVRA' ESSERE FATTA CON ARIA COMPRESSA ANCHE A STRATI SUCCESSIVI CON METODO A SECCO OD A UMIDO CON DOSI DI CEMENTO TIPO 425 NON INFERIORE A 600 KG. PER MC. DI SABBIA ANCHE CON USO DI MALTA ADDITIVATA E PRODOTTI SPECIALI PER OPERARE SU SUPPORTI UMIDI. LA FINITURA DELLA GUNITE DOVRA' ESSERE FATTA CON CAZZUOLA AMERICANA IN MODO DA OTTENERE UNA SUPERFICIE LISCIA PRIVA DI SCABREZZE. IL CANALE DOVRA' ESSERE LASCIATO PERFETTAMENTE PULITO, PRONTO ALLA MESSA IN ESERCIZIO. IL FISSAGGIO SARA FATTO CON TASSELLATURE ZINCATE E PIASTRINE INOX. LA FORNITURA E LA POSA DELLA RETE ELETTROSALDATA ZINCATA DOVRA' ESSERE LAVORATA E SAGOMATA UTILIZZANDO ATTREZZI CHE NON DANNEGGINO LA ZINCATURA. | mc | € 63,21 | Lit 122.400 |
| 08.P03.H 03 005 | FORNITURA E GETTO IN OPERA DI MALTA REOPLASTICA SENZA RITIRO E RESISTENTE AI SOLFATI, PER INTERVENTI DI LIMITATA ENTITA (SIGILLATURE, RIPRISTINI, FESSURAZIONI) IN CONDOTTE FOGNARIE, ESEGUITA CON APPOSITA ATTREZZATURA IMPASTATRICE E SPRUZZATRICE, CON FUNZIONI DI CONSOLIDAMENTO PER STRUTTURE LESIONATE. | mc | € 948,21 | Lit 1.836.000 |
| 08.P03.H 04 005 | TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI DELLE CONDOTTE IN C.A. IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE MEDIANTE LA SCARIFICAZIONE DELLE PARTI DI CALCESTRUZZO DISTACCATE O NON PERFETTAMENTE ANCORATE OPPURE FESSURATE; MESSA A NUDO DELL'INTERA SUPERFICIE DEI FERRI D'ARMATURA AFFIORANTI MEDIANTE PICCOLI DEMOLITORI PNEUMATICI OD ELETTRICI ED OVE OCCORRE ANCHE A MANO; PICCHETTATURA A MANO DEI FERRI STESSI PER ASPORTARE LE GROSSE SCAGLIE DI OSSIDO;SABBIATURA A SECCO, IDRICA O MISTA IN RELAZIONE ALLO STATO DELL'ARMATURA E DEL CALCESTRUZZO; VERNICIATURA PROTETTIVA A BASE DI RESINA EPOSSIDICA SPESSORE 100 MICRON ;FORNITURA IN OPERA DI BETONCINO REOPLASTICO A COMPLETAMENTO DELL'OPERA,COMPRESA OGNI FORNITURA ED OPERA PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. | mq | € 50,04 | Lit 96.900 |
| 08.P03.H 05 005 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANOVRE IDRAULICHE (PARATOIE, PANCONI, ECC..) COSTITUITE DA: SPECCHIO DI TENUTA MONOLITICO IN GHISA GG 20, GARGAMI DI SCORRIMENTO E TELAIO IN GHISA GG 20. ALBERO DI COMANDO NON SALENTE, IN ACCIAIO INOX AISI 304. TENUTA SUI QUATTRO LATI. BUSSOLA IN BRONZO, TENUTE RIPORTATE IN BRONZO SULLO SPECCHIO, BATTUTA RETTIFICATA. MOVIMENTI GUIDATI SU RUOTE IN GHISA GG 20 CON ASSI IN ACCIAIO INOX AISI 304, BULLONERIA IN ACCIAIO INOX AISI 304. | kg | € 13,17 | Lit 25.500 |
| 08.P03.H 06 005 | RIMOZIONE DI MATERIALI VARI DA GRIGLIE POSTE SU CANALI DI ADDUZIONE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE E/O STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CON ESTRAZIONE, SOLLEVAMENTO E DEPOSITO TEMPORANEO DEL MATERIALE GRIGLIATO IN APPOSITO CASSONETTO, COMPRESA LA PULIZIA E DISINFEZIONE DEI SITO DI LAVORO. | a corpo | € 68,48 | Lit 132.600 |
| 08.P03.H 07 005 | RIMOZIONE DI MATERIALI VARI DA GRIGLIE POSTE SU CONDOTTA FOGNARIA O SU CANALI DI ADDUZIONE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE E/O STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PREVIA ESTRAZIONE, SOLLEVAMENTO DELLA GRIGLIA CON AUTOCARRO MUNITO DI GRU A BORDO, CARICO E TRASPORTO AD UN SITO AUTORIZZATO, COMPRESA LA PULIZIA E DISINFEZIONE DEL SITO DI LAVORO. | a corpo | € 110,63 | Lit 214.200 |
| 08.P03.H 08 005 | VUOTATURA CON RIMOZIONE DI SABBIE E MATERIALI SOLIDI DIVERSI; ASPIRAZIONE DELLE SABBIE DA VASCHE D'ACCUMULO DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, CONDOTTE FOGNARIE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, CON INTERVENTO MANUALE OVE OCCORRA, SIA PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI SOLIDI DAL FONDO DELLE VASCHE CHE PER IL LORO SOLLEVAMENTO. SONO COMPRESE TUTTE LE OPERAZIONI E LE ATTREZZATURE CONNESSE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL LAVORO, L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA, IL CARICO DIRETTO SU AUTOMEZZO DOTATO DI CONTENITORE COPERTO A TENUTA STAGNA O DI AUTOBOTTE, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLE SOLE MATERIE SOLIDE (SABBIE, MATERIALI SOLIDI, ECC. PRESSO UN SITO AUTORIZZATO, L'ACCURATA PULIZIA DEI SITI. | mc | € 71,64 | Lit 138.720 |
| 08.P03.H 09 005 | ASPIRAZIONE, RACCOLTA DI MORCHIE, FANGHI, SCHIUME E ALTRI SURNATANTI SU VASCHE O MANUFATTI DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MEDIANTE ASPIRAZIONE CON CANAL-JET COMBINATO PER L'EVENTUALE FLUIDIFICAZIONE DEL MATERIALE SURNATANTE, COMPRESO L'INTERVENTO MANUALE CON IDONEA ATTREZZATURA IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLE SOLE MATERIE SOLIDE PRESSO UN SITO AUTORIZZATO. | mc | € 40,04 | Lit 77.520 |
| 08.P03.H 10 005 | PULIZIA, LAVAGGIO, SPURGO DI CADITOIE CON ESTRAZIONE DEI MATERIALI SEDIMENTATI NEL POZZETTO COMPRESI LO SMALTIMENTO PRESSO APPOSITA DISCARICA; LA PULIZIA E DISOSTRUZIONE DEL TRATTO DI CONDOTTA COLLEGATA ALLA FOGNATURA CON L'USO DI LAMA METALLICA E GETTO D'ACQUA PRESSIONE; PER LA PULIZIA E DISOSTRUZIONE DELLE CADITOIE STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE SONO COMPRESE LE SEGUENTI OPERAZIONI: SEGNALETICA SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA NECESSARIA PER GARANTIRE IL TRAFFICO STRADALE; APERTURA DELLA GRIGLIA CON L'AIUTO DI PICCONE O BARRAMINA; RIMOZIONE DI RIFIUTI VOLUMINOSI; ASPIRAZIONE DEI MATERIALI DECANTATI ED AGGIUNTA DI ACQUE IN PRESSIONE (CANAL-JET + ASPIRATRICE); PULIZIA E DISOSTRUZIONE DELLA TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA ANCHE CON USO DI LAMA METALLICA E GETTO D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE (CANAL-JET + OPERATORI); SMALTIMENTO DEI MATERIALI ESTRATTI PRESSO UN SITO AUTORIZZATO; SISTEMAZIONE DELLE GRIGLIE; PULIZIA DEL SITO.SONO COMPRESE TUTTE LEATTREZZATURE NECESSARIE PER LE OPERAZIONI INERENTI A DETTI INTERVENTI . | cad | € 10,54 | Lit 20.400 |
| 08.P03.H 11 005 | LAVATURA CON ASPORTAZIONE E TRASPORTO IN UN SITO AUTORIZZATO DEI RESIDUI SOLIDI E LIQUIDI DI CAMERE DI MANOVRA POSTE SU CONDOTTE FOGNARIE, ESEGUITA CON GETTO DI ACQUA MISTO A DETERGENTE AD ALTA PRESSIONE SU PARETI, PAVIMENTI, SCALE, MANCORRENTI, PARATOIE, ECC., CON SUCCESSIVA ASPERSIONE DI DISINFETTANTE E LA PREVENTIVA ACCURATA PROTEZIONE DELLE EVENTUALI APPARECCHIATURE INSTALLATE. (L'UNITA' DI MISURA PER LA CONTABILIZZAZIONE E' RIFERITO AL VOLUME DELLE CAMERE). | mc | € 1,26 | Lit 2.448 |
| 08.P03.H 12 005 | VENTILATORE DELLA POTENZA ORARIA DI ALMENO 3.600 MC. CON PRESSIONE DI MM. 50 DI COLONNA D'ACQUA, CON MOTORE A BENZINA O NAFTA OD ELETTRICO, MUNITO DI TUBI FLESSIBILI ED UGELLO PER L'INTRODUZIONE DELL'ARIA IN GALLERIA, COMPRESA LA POSA IN OPERA, LA RIMOZIONE, L'ASSISTENZA TECNICA ED OGNI PROVVISTA PER IL FUNZIONAMENTO. | ora | € 6,58 | Lit 12.750 |
| 08.P03.H 13 005 | PULIZIA, LAVAGGIO E DISINCROSTAZIONE DI CONDOTTA FOGNARIA, MEDIANTE USO DI GETTO D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE A MEZZO AUTOBOTTE COMBINATA (CANAL-JET).NELLA PULIZIA E LAVAGGIO DELLA CONDOTTA FOGNARIA SONO COMPRESE: SEGNALETICA SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA, NECESSARIA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL TRAFFICO STRADALE; APERTURA DEI DUE CHIUSINI; PULIZIA IDRAULICA E MECCANICA DEL TRATTO DI CANALIZZAZIONI (CANAL-JET); LANCE ED INIETTORI AUTOMATICI DI DIVERSO TIPO; ASPIRAZIONE DEI MATERIALI CON AUTOBOTTE; PULIZIA E DISINFEZIONE DEI DUE POZZI DI ISPEZIONE; CHIUSURA DEI DUE POZZETTI. SONO ALTRESI COMPRESE TUTTE LE OPERAZIONI INERENTI ALL'INTERVENTO, ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE, ALLA MANODOPERA OCCORRENTE.(PER TRATTI COMPRESI FRA DUE POZZI D'ISPEZIONE). | ml | € 1,58 | Lit 3.060 |
| 08.P03.H 14 005 | SVUOTAMENTO E PULIZIA DI POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E IMHOFF PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO E LA DISOSTRUZIONE DEI CONDOTTI DI SCARICO E I SIFONI COMPRENDENTE LE SEGUENTI OPERAZIONI:SEGNALETICA SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA NECESSARIA PER GARANTIRE IL TRAFFICO STRADALE; APERTURA DEI CHIUSINI O TAPPI DI CHIUSURA DEI SIFONI;ASPIRAZIONE DEI MATERIALI DECANTATI ED AGGIUNTA DI ACQUA IN PRESSIONE (CANAL-JET + ASPIRATRICE); PULIZIA E DISOTTURAZIONE DELLE TUBAZIONI DI SCARICO ED I SIFONI;LANCE ED INIETTORI AUTOMATICI DI VARIO TIPO; TRATTI DI TUBAZIONE PER ASPIRAZIONE DEI LIQUAMI DALLA FOSSA DA SVUOTARE; PULIZIA DEI SITI; APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA NECESSARIA ALLE OPERAZIONI; TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI LIQUAMI IN UN SITO AUTORIZZATO.PER OGNI INTERVENTO E QUANTITA DI LIQUAMI SMALTITI FINO A 7 MC. VERRA' RICONOSCIUTO IL PREZZO A CORPO. | a corpo | € 184,38 | Lit 357.000 |
| 08.P03.H 15 005 | SVUOTAMENTO E PULIZIA DI POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E IMHOFF PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO E LA DISOSTRUZIONE DEI CONDOTTI DI SCARICO E I SIFONI COMPRENDENTE LE SEGUENTI OPERAZIONI: SEGNALETICA SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA NECESSARIA PER GARANTIRE IL TRAFFICO STRADALE;APERTURA DEI CHIUSINI O TAPPI DI CHIUSURA DEI SIFONI; ASPIRAZIONE DEI MATERIALI DECANTATI ED AGGIUNTA DI ACQUA IN PRESSIONE (CANAL-JET + ASPIRATRICE); PULIZIA E DISOTTURAZIONE DELLE TUBAZIONI DI SCARICO ED I SIFONI; LANCE ED INIETTORI AUTOMATICI DI VARIO TIPO; TRATTI DI TUBAZIONE PER ASPIRAZIONE DEI LIQUAMI DALLA FOSSA DA SVUOTARE; PULIZIA DEI SITI; APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA NECESSARIA ALLE OPERAZIONI; TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI LIQUAMI IN UN SITO AUTORIZZATO.PER OGNI INTERVENTO E QUANTITA DI LIQUAMI SMALTITI. OLTRE AI 7 MC PER OGNI MC SMALTITO. | mc | € 11,59 | Lit 22.440 |
|  | DISOTTURAZIONE, SPURGO, E PULIZIA DEI MATERIALI SOLIDI DI CONDOTTE FOGNARIE MEDIANTE L'USO DI GETTO D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE CON L'UTILIZZO DI AUTOBOTTE COMBINATO (CANAL-JET) COMPRENDENTE: LA SEGNALETICA SECONDO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA NECESSARIA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL TRAFFICO STRADALE; APERTURA DEI DUE CHIUSINI; PULIZIA IDRAULICA E MECCANICA DEL TRATTO DI CANALIZZAZIONI (CANAL-JET); LANCE ED INIETTORI AUTOMATICI DI DIVERSO TIPO; ASPIRAZIONE DEI MATERIALI SOLIDI CON AUTOBOTTE O INTERVENTO MANUALE; PULIZIA E DISINFEZIONE DEI DUE POZZI DI ISPEZIONE; CHIUSURA DEI DUE CHIUSINI. SONO ALTRESI COMPRESE TUTTE LE OPERAZIONI INERENTI ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE, ALLA MANODOPERA OCCORRENTE, ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA ED ALLO SMALTIMENTO DEI MATERIALI ESTRATTI IN UN SITO AUTORIZZATO. (FINO A UN VOLUME DI MATERIALE ESTRATTO PARI A 1 MC) |  |  |  |
| 08.P03.H 16 005 | A CORPO | a corpo | € 184,38 | Lit 357.000 |
| 08.P03.H 16 010 | PER OGNI MC IN PIU' | mc | € 18,44 | Lit 35.700 |
| 08.P03.H 17 005 | SVUOTAMENTO DI POZZI, CANALI, CAMERE E SIFONI AD UNA PROFONDITA FINO A 15 MT. COMPRESO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO AD UN IDONEO POZZETTO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA NON SUPERIORE A 1 KM. DAL LUOGO DI PRELIEVO. | mc | € 6,06 | Lit 11.730 |
| 08.P03.H 18 005 | SVUOTAMENTO DI POZZI, CANALI, CAMERE E SIFONI AD UNA PROFONDITA FINO A 15 MT. COMPRESO IL CARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO AD UN IDONEO POZZETTO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA SUPERIORE A 1 KM. DAL LUOGO DI PRELIEVO. OLTRE IL PRIMO KM. PER OGNI KM IN PIU'. | mc | € 0,21 | Lit 408 |
|  | RIALZO DI POZZETTI IN CLS MONOLITICI, COMPRESO LA RIMOZIONE DEL CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DIAM. 600 MM E RELATIVO CONTROTELAIO, LA FORNITURA IN OPERA DEI CONCI IN CLS PREFABBRICATI FINO ALLA QUOTA RICHIESTA, IL RIPOSIZIONAMENTO DEL CONTROTELAIO PRECEDENTEMENTE RIMOSSO E RELATIVO CHIUSINO, IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE( SE SU SEDIME STRADALE), O DEL TERRENO ADIACENTE : |  |  |  |
| 08.P03.H 19 005 | DIAMETRO 1000 | ml | € 176,47 | Lit 341.700 |
| 08.P03.H 19 010 | DIAMETRO 1200 | ml | € 210,71 | Lit 408.000 |
| 08.P03.H 20 005 | REALIZZAZIONE DI GRIGLIONE IN GHISA PESANTE CLASSE D 400 LARGHEZZA MM 440, PREVIA FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA | ml | € 474,11 | Lit 918.000 |

Sommario

Prefazione	1081

L’origine Del Progetto	1082

Questioni Metodologiche	1082

La Diffusione	1083

Gli Obiettivi Futuri	1083

Premessa	1084

FORNITURE MATERIALI	1085

NOLI	1137

OPERE COMPIUTE	1139

Sommario	1183