Prefazione

Nell’anno 2000 la Regione Piemonte, con la pubblicazione del Prezzario di riferimento per i lavori pubblici, ha realizzato un ambizioso progetto basato sulla cooperazione tra soggetti diversi di rilevanza territoriale pubblica e privata.

Tale risultato, frutto della convergenza di interessi provenienti da più ambiti, pur ritenuto di rilevante importanza da tutti gli operatori del settore per il combinarsi di alcuni fattori caratterizzanti, quali la semplificazione, l’interazione, la massima diffusione ed innovazione, non è stato considerato il punto di arrivo di un processo articolato e complesso, ma la necessaria base per perseguire con efficacia successivi interventi migliorativi.

L’edizione 2001 ha consentito quindi una sostanziale ottimizzazione e un aggiornamento del documento, assicurando il necessario recepimento della futura moneta dell’Unione Europea, l’opportuno adeguamento economico dei singoli articoli e l’integrazione di nuove sezioni tematiche di rilevante contenuto intrinseco.

Condizione pregnante di tutte le attività è stata la  costante collaborazione, scaturita mediante un Protocollo d’intesa, tra tutti i soggetti comunque coinvolti. La regola di collaborazione così imposta, quale momento di sintesi del confronto delle rispettive esperienze e metodologie, ha consentito di perseguire tenacemente e proficuamente gli ulteriori obiettivi prefissati e tesi ad assicurare un documento sempre più integrato, di comune e semplice impiego. Il “tavolo tecnico”, a suo tempo appositamente costituito, ha continuato ad assicurare l’indispensabile coordinamento, mediando efficacemente tutti gli interessi rappresentati.

Il positivo risultato acquisito va pertanto ascritto alla volontà di enti, organismi e associazioni che pur con strutture e interessi diversi, sono riusciti a mantenere in vita un progetto ambizioso; ad essi, la Regione Piemonte, quale capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, rivolge un sentito ringraziamento ed assicura tutto il necessario supporto per le future esigenze operative.

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici

Caterina FERRERO

L’origine Del Progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale.

Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, di pronto intervento, edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo riguardava opere acquedottistiche,di illuminazione pubblica, e di impiantistica semaforica.

Successiva pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’ambiente e i lavori pubblici, hanno periodicamente aggiornato la prima versione dell’elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica.

A disposizione dell’utente vi erano quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti ed  altri prezzari più largamente impiegati, come quello predisposto dalla città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d’Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici.

E’ stato in seguito sottoscritto da detti soggetti un protocollo di intesa: documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo.

Per la sempre crescente richiesta degli operatori e, soprattutto, in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentati degli Enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati all’inizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro che si è assunto l’onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. Ad un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’Associazione ANISIG oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla CISPEL. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute e l’evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibili esauriente e corretto.

La versione così scaturita, nel corso dell’anno 2000 e del 2001, si è imposta quale   essenziale supporto per la valutazione dei costi di interventi in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questioni Metodologiche

Così come già per l’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000, anche l’attuale edizione 2001 si è sviluppata tenendo conto della  preziosa esperienza, già lungamente acquisita dal comune di Torino ed il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi ed attendibili,  nonché dell’ esperienza di alcuni settori regionali oltre che dei più validi prezzari esistenti in materia specialistiche (impianti, reti, verde, ecc).

Per una sempre maggiore completezza dell’insieme dell’opera ed a seguito delle sollecitazioni derivanti dalle esigenze rappresentate dagli operatori di settore, sono state inserite alcune nuove voci, nonché le seguenti sezioni tematiche:

Bioedilizia (Vol. 1 Sez.3)-Environment Park;

Segnaletica (Vol. 1 Sez. 4)-Comune di Torino;

Antincendio (Vol. 2 capitolo specifico della sezione 5)-Comune di Torino.

Ulteriore priorità, imposta peraltro dall’esigenza di assicurare una sempre maggiore trasparenza nella metodologia applicata per la costituzione dei prezzi, è stata attribuita alla indicazione, sperimentalmente adottata solo in alcune sezioni e voci, della percentuale di incidenza media della mano d’opera sul costo effettivo.

Per l’aggiornamento dei prezzi per l’anno in corso, il tavolo di lavoro ha fatto riferimento:

per le opere edili, ai costi della manodopera stabiliti al 1° febbraio 2001 dalla Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

per i materiali, agli aggiornamenti medi rilevati sempre dalla sopraccitata Commissione unica del Ministero LL.PP.;

per tutte  le altre sezioni, applicando ove ritenuto necessario, un aumento pari a circa il 2%, sempre tenendo conto delle variazioni medie rilevate dalla Commissione unica del Ministero LL.PP..

L’imminente avvento dell’Euro, ha imposto anche l’adozione di tale valuta quale entità economica di riferimento. Le relative conversioni sono state operate in maniera ragionata, assicurando sempre la maggiore corrispondenza possibile all’originario valore espresso in lire; quale esempio, in presenza di articoli con prezzi unitari particolarmente contenuti e non convertibili per effetto dell’impiego dei decimali, si è ricorso alla modificazione della relativa unità di misura.

Il prezzario si compone sempre di  5 volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza ovvero viene evidenziato, sul frontespizio di ogni testo, quale è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro e due nuove sezioni inerenti rispettivamente la bioedilizia e la segnaletica; il secondo volume comprende gli impianti elettrici e termici ed un nuovo capitolo inerente gli impianti antincendio; il terzo volume riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, quali fognature, depuratori e discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”  ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto ed ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l’agricoltura.

Un particolare cenno merita il primo volume, che si pone, anche in questa edizione, come una porta di accesso alla lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale quali la mano d’opera, i noleggi, i trasporti ed i  materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino e dai materiali e forniture inerenti la bioedilizia forniti dalla Environment Park  a seguto di una ricerca cofinanziata dall’Unione Europea inerente l’adozione di nuove tecniche di progettazione in chiave bioedile e per l’utilizzo delle energie rinnovabili. La stessa città di Torino ha procurato i prezzari relativi alla segnaletica, agli impianti elettrici e termici ed al capitolo inerente l’antincendio.

E’ importante segnalare che, comunque, il prezzario della città di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, di carattere prevalentemente urbano sia di nuova costruzione, sia soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è ritenuto opportuno ed adeguato, utilizzare comunque i prezzi esistenti quali prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti.

In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

L’articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti (art. 16 D.P.R. 21.12.1999 n. 554., pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28/04/2000).

I prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l’eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario in argomento.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potrà adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi riferite alle intrinseche specificità.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in Euro e, per facilitarne ancora la valutazione, viene fornita l’indicazione in lire.

Il prezzario è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

La Diffusione

Il prezzario del 2001, da considerarsi quale validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi confluiti attorno al tavolo di lavori, attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione, si prefigge l’obiettivo comune di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione e di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di ampliare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie cartacee sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella regione Piemonte.

Per divulgare ad un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario, sono stati proposti supporti informatici che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

Ad ogni copia dei cinque volumi viene allegato un CD rom, per facilitare le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenco prezzi.

Sono inoltre disponibili copie del CD rom presso il settore Opere Pubbliche della Regione a Torino, in distribuzione gratuita fino ad esaurimento. In più sarà messa a disposizione tramite internet la versione del prezzario in formato word e in formato ASCII. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della regione Piemonte potrà scaricarsi on line il prezzario, integralmente o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli Obiettivi Futuri

Il progetto sino ad ora attuato, avendo costituito un punto di partenza per interventi a venire, peraltro sin da ora previsti dalla Commissione Tecnica permanente costituita da alcuni rappresentanti della Regione, del CISPEL, dell’ASSISTAL Piemonte e Valle d’Aosta, dell’A.N.C.E. Piemonte, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino, si prefigge l’ambizioso obiettivo di realizzare una completa omogeneizzazione delle singole sezioni, mediante la creazione di una banca dati univoca. Tale passaggio risulta indispensabile, tra l’altro, per procedere alla eliminazione di tutte le duplicazioni, alla conseguente riduzione delle voci incluse ed all’arricchimento di ogni sezione con analisi strutturate in forma omogenea.

Illuminazione pubblica

Sezione: 13

Premessa

LA PRESENTE SEZIONE È IL FRUTTO DELL'ANALISI E DELL'ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE DA PARTE DEL AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO SPA.

PER QUANTO NON CONTENUTO NELLA SEZIONE IN OGGETTO SI FA RIFERIMENTO ALLE SEZIONI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ELENCO PREZZI, IN PARTICOLARE A QUELLE RIFERITE AI "SONDAGGI, RILIEVI, INDAGINI GEOGNOSTICHE" E "OPERE EDILI".

|  | MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.P01 | POSA E RECUPERO PALI |  |  |  |
|  | I prezzi comprendono: trasporto, eventuale uso di attrezzature (autogrù, motocompressori, autocarri, cavalletti con lumini per segnalazioni scavi aperti, ecc.); trasporto alle PP.DD. del materiale eccedente; posa, scavo, fornitura di cls per blocchi di fondazione; bloccaggio pali con sabbia; sigillatura superiore foro predisposto con malta di cemento. Il recupero si riferisce a pali in opera con blocco di fondazione, dotato o meno di foro predisposto, con trasporto dei pali in acciaio al magazzino dell'Ente appaltante e dei pali in cemento armato centrifugato alle PP.DD..Il pagamento della prestazione di conferimento e smaltimento viene riconosciuto solo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto regolare conferimento alla PP.DD.. |  |  |  |
|  | a) POSA |  |  |  |
|  | Posa palo di acciaio del tipo rastremato, ottagonale, conico diritto o curvo; di cemento armato centrifugato; in resina del tipo conico o cilindrico; in legno; di lunghezza: |  |  |  |
| 13.P01.A 01 005 | da m 4 a m 8 escluso | cad | € 60,00 | Lit 116.178 |
| 13.P01.A 01 010 | da m 8 a m 13 escluso | cad | € 72,96 | Lit 141.270 |
| 13.P01.A 01 015 | oltre i 13 m incluso | cad | € 82,34 | Lit 159.426 |
|  | Posa in opera su basamento in c.a. predisposto di palo tronco-conico a piastra, in lamiera di acciaio saldata, di lunghezza: |  |  |  |
| 13.P01.A 02 005 | da m 4 a m 8 escluso | cad | € 57,95 | Lit 112.200 |
| 13.P01.A 02 010 | da m 8 a m 13 escluso | cad | € 65,11 | Lit 126.072 |
| 13.P01.A 03 005 | Ripristino della verticalità di palo in acciaio o in c.a.c. esistente, infisso sia in terreno naturale che in blocco di fondazione prefabbricato, compresa la sigillatura del blocco di fondazione e il costipamento del terreno circostante | cad | € 55,31 | Lit 107.100 |
|  | Posa in opera su palo rastremato di elementi ornamentali in ghisa, compreso il fissaggio con malta di cemento, la fornitura e la posa nella parte superiore della base e degli anelli ornamentali di corda in canapa e successiva siliconatura ed il ritiro dal magazzino dell'Ente appaltante ed il trasporto a pie d'opera, eseguite secondo le indicazioni della D.L.: |  |  |  |
| 13.P01.A 04 005 | del tipo "scanalato" o "Liberty" (base e anello intermedio) | cad | € 27,02 | Lit 52.326 |
| 13.P01.A 04 010 | del tipo "floreale" (base, due anelli intermedi e capitello) | cad | € 86,34 | Lit 167.178 |
| 13.P01.A 04 015 | del tipo "Valentino" (base e due anelli intermedi) | cad | € 138,81 | Lit 268.770 |
| 13.P01.A 05 005 | Scavo e formazione di blocco di fondazione in cls dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per mc di impasto, compresa l'esecuzione del foro di incastro del palo, la fornitura e la posa di un tubo in PVC diam. 80 - 100 mm per l'ingresso dei cavetti, dimensionato ed eseguito secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori) | mc | € 93,48 | Lit 180.999 |
| 13.P01.A 06 005 | Scavo e formazione di blocco di fondazione, per torrifaro o similari, in cls dosato a 300 Kg di cemento tipo 325 per mc di impasto, compresa la casseratura in legname, il ferro per il c.a. sino ad un massimo di 55 Kg/mc di cls, la posa dei tirafondi, la fornitura e la posa di un tubo in PVC diam. 80-100 mm eseguito secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori | mc | € 294,10 | Lit 569.466 |
| 13.P01.A 07 005 | Scavo su terreno di qualsiasi natura, per infissione diretta nel terreno di pali di lunghezza da 8 a 13 m escluso; controllo della verticalità e riempimento dello scavo costipato a strati con misto granulare anidro di cavo o di fiume (naturale) di nuovo apporto con copertura superficiale, per uno spessore di cm 15, in cls cementizio dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per mc di impasto e trasporto del materiale eccedente alle PP.DD. secondo le disposizioni della Direzione Lavori | cad | € 122,53 | Lit 237.252 |
| 13.P01.A 08 005 | Scavo in qualsiasi tipo di terreno, anche di tipo speciale, con demolizione del blocco di fondazione in cls fino alla profondità di 5-7 cm, compreso il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e successivo ripristino del blocco di fondazione in c.l.s. dosato a 250 kg. di cemento tipo 325 per mc di impasto compreso l'eventuale reinterro ed il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. | cad | € 32,77 | Lit 63.444 |
| 13.P01.A 09 005 | Sostituzione del blocco di fondazione in cls con demolizione del precedente e trasporto del materiale eccedente alle PP.DD. | mc | € 135,96 | Lit 263.262 |
|  | b) LAVORAZIONE SU PALI |  |  |  |
|  | Formazione su palo in acciaio, in opera, di foro ad asola, con fornitura e posa in opera di portello di chiusura, in lega di alluminio, delle dimensioni di: |  |  |  |
| 13.P01.B 01 005 | 132 x 38 mm | cad | € 24,81 | Lit 48.042 |
| 13.P01.B 01 010 | 186 x 45 mm | cad | € 31,34 | Lit 60.690 |
| 13.P01.B 01 015 | 350 x 100 mm (su palo diam. base da 159-273 mm) | cad | € 57,68 | Lit 111.690 |
| 13.P01.B 02 005 | Formazione su palo in acciaio, in opera, di foro, con posa di pressacavo Pg 16 in materiale plastico | cad | € 5,37 | Lit 10.404 |
|  | Sostituzione con fornitura di portello, in lega leggera, su palo di qualsiasi altezza, causa rottura od asportazione del medesimo delle dimensioni di: |  |  |  |
| 13.P01.B 03 005 | 132 x 38 mm. | cad | € 6,37 | Lit 12.342 |
| 13.P01.B 03 010 | 186 x 45 mm. | cad | € 7,64 | Lit 14.790 |
| 13.P01.B 03 015 | 350 x 100 mm. | cad | € 12,91 | Lit 24.990 |
| 13.P01.B 04 005 | Formazione su palo in acciaio di foro 80 x 40 mm, praticato a 700 mm dalla base del palo in opera, con rottura del blocco di fondazione e relativo ripristino | cad | € 56,84 | Lit 110.058 |
| 13.P01.B 05 005 | Formazione su palo in acciaio in opera o non in opera di foro 80 x 40 mm | cad | € 14,07 | Lit 27.234 |
| 13.P01.B 06 005 | Formazione su palo in acciaio di foro diam. 20 mm praticato sulla parte fuori terra del palo e saldatura di dado 12MA in corrispondenza di foro già praticato oppure formazione di foro filettato fino a diam. 20 mm, con fornitura di grani o bulloni di fissaggio | cad | € 8,96 | Lit 17.340 |
| 13.P01.B 07 005 | Incamiciamento palo con fornitura dei materiali costituiti da n. 2 settori semicilindrici in acciaio, previa raschiatura, spazzolatura e verniciatura protettiva in resina antiacida trasparente in PVC della parte interessata, da effettuarsi secondo le indicazioni della Direzione Lavori. La voce e' comprensiva della fornitura e posa dei materiali occorrenti al ripristino del collegamento di terra | cad | € 142,23 | Lit 275.400 |
| 13.P01.B 08 005 | Misurazione altezza fuori terra, diametro di testa o spessore del palo in opera previa eventuale pulizia della parte da misurare; per palo | cad | € 2,53 | Lit 4.896 |
| 13.P01.B 09 005 | Rettifica della lunghezza, mediante taglio dell'eccedenza, di palo in acciaio, di recupero, ed ancora utilizzabili | cad | € 8,64 | Lit 16.728 |
|  | c) RECUPERO |  |  |  |
|  | Rimozione di palo in acciaio, di cemento armato centrifugato, in resina o in legno, interrato o entro foro predisposto, esclusa la demolizione del blocco di fondazione, ma con rottura del collare di bloccaggio, compreso il suo trasporto al magazzino dell'Ente appaltante o alle PP. DD., di lunghezza: |  |  |  |
| 13.P01.C 01 005 | da m 4 a m 8 escluso | cad | € 20,76 | Lit 40.188 |
| 13.P01.C 01 010 | da m 8 a m 13 escluso | cad | € 25,76 | Lit 49.878 |
| 13.P01.C 01 015 | oltre m 13 incluso | cad | € 28,34 | Lit 54.876 |
|  | Rimozione di palo in acciaio, di cemento armato centrifugato, in resina o in legno, mediante taglio a filo blocco, compreso il trasporto ai magazzini dell'Ente appaltante o alle PP. DD., esclusa la demolizione del blocco di fondazione che e computata a parte, di lunghezza: |  |  |  |
| 13.P01.C 02 005 | da m 4 a m 8 escluso | cad | € 22,02 | Lit 42.636 |
| 13.P01.C 02 010 | da m 8 a m 13 escluso | cad | € 27,13 | Lit 52.530 |
| 13.P01.C 02 015 | oltre m 13 incluso | cad | € 30,29 | Lit 58.650 |
| 13.P01.C 03 005 | Taglio di palo in cemento armato centrifugato di qualsiasi tipo e dimensioni, in spezzoni non superiori a 1,5 m, compresa la rottura del c.l.s. ed il taglio dell'armatura in ferro del palo stesso, con trasporto e successivo conferimento alle Pubbliche Discariche per taglio | cad | € 5,61 | Lit 10.863 |
| 13.P01.C 04 005 | Recupero di basamento ornamentale di qualsiasi tipo in fusione di ghisa su palo storico | cad | € 68,48 | Lit 132.600 |
| 13.P01.C 05 005 | Recupero di anello ornamentale su palo storico | cad | € 13,17 | Lit 25.500 |
| 13.P01.C 06 005 | Demolizione blocco di fondazione in cls con riempimento dello scavo con ghiaia e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. | mc | € 80,76 | Lit 156.366 |

| 13.P02 | POSA E RECUPERO CAVI. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I prezzi comprendono il trasporto, l'eventuale uso di attrezzature (motocompressori, autocarri, cavalletti con lumini di segnalazione di scavi aperti, ecc.) ed il trasporto alle PP.DD. del materiale eccedente. |  |  |  |
|  | a) SCAVI E FORMAZIONE MANUFATTI |  |  |  |
|  | Scavo in trincea con formazione del letto di posa del cavo con terra vagliata, pigiata e spianata: |  |  |  |
| 13.P02.A 01 005 | in terra vegetale per un tubo | ml | € 2,63 | Lit 5.100 |
| 13.P02.A 01 010 | in terra vegetale per due o quattro tubi | ml | € 3,90 | Lit 7.548 |
| 13.P02.A 01 015 | per tre tubi | ml | € 4,58 | Lit 8.874 |
|  | in massicciata ordinaria: |  |  |  |
| 13.P02.A 02 005 | per un tubo | ml | € 3,90 | Lit 7.548 |
| 13.P02.A 02 010 | per due o quattro tubi | ml | € 5,79 | Lit 11.220 |
| 13.P02.A 02 015 | per tre tubi | ml | € 6,74 | Lit 13.056 |
|  | in massicciata bitumata o in pavimento a prismi: |  |  |  |
| 13.P02.A 03 005 | per un tubo | ml | € 8,96 | Lit 17.340 |
| 13.P02.A 03 010 | per due o quattro tubi | ml | € 13,54 | Lit 26.214 |
| 13.P02.A 03 015 | per tre tubi | ml | € 15,80 | Lit 30.600 |
|  | in marciapiede, con rottura dell'asfalto e del cls: |  |  |  |
| 13.P02.A 04 005 | per un tubo | ml | € 9,90 | Lit 19.176 |
| 13.P02.A 04 010 | per due o quattro tubi | ml | € 14,86 | Lit 28.764 |
| 13.P02.A 04 015 | per tre tubi | ml | € 17,28 | Lit 33.456 |
|  | in marciapiede in lastre di pietra, con loro sollevamento e successivo ricollocamento provvisorio: |  |  |  |
| 13.P02.A 05 005 | per un tubo | ml | € 10,01 | Lit 19.380 |
| 13.P02.A 05 010 | per due o quattro tubi | ml | € 15,75 | Lit 30.498 |
| 13.P02.A 05 015 | per tre tubi | ml | € 18,17 | Lit 35.190 |
| 13.P02.A 06 005 | Scavo in trincea, in qualsiasi tipo di terreno, con sezioni superiori a quelle previste. | mc | € 16,33 | Lit 31.620 |
|  | Maggiorazione da applicare |  |  |  |
| 13.P02.A 07 005 | Alle voci 02.01.01.01, 02.01.02.01, 02.01.03.01 e 02.01.04.01 per scavo eseguito a mano in prossimità di alberi ad alto fusto o di manufatti particolari esistenti nel sottosuolo, compreso il taglio netto con accetta di piccole radici, compresa la fornitura e l'applicazione di prodotti cicatrizzanti sulla zona di taglio | ml | € 14,80 | Lit 28.662 |
| 13.P02.A 07 010 | Alle voci 02.01.01.02, 02.01.02.02, 02.01.03.02 e 02.01.04.02 per scavo eseguito a mano in prossimità di alberi ad alto fusto o di manufatti particolari esistenti nel sottosuolo, compreso il taglio netto con accetta di piccole radici, compresa la fornitura e l'applicazione di prodotti cicatrizzanti sulla zona di taglio | ml | € 22,23 | Lit 43.044 |
| 13.P02.A 07 015 | Alle voci 02.01.01.03, 02.01.02.03, 02.01.03.03 e 02.01.04.03 per scavo eseguito a mano in prossimità di alberi ad alto fusto o di manufatti particolari esistenti nel sottosuolo, compreso il taglio netto con accetta di piccole radici, compresa la fornitura e l'applicazione di prodotti cicatrizzanti sulla zona di taglio | ml | € 25,81 | Lit 49.980 |
| 13.P02.A 07 020 | Alle voci 02.01.01.01 e 02.01.04.03 per la sostituzione di un tubo in PVC diametro 100 mm con tubo in PVC diametro 125 mm | ml | € 2,21 | Lit 4.284 |
| 13.P02.A 07 025 | Alle voci comprese tra 02.01.01.01 e 02.01.04.03 per la sostituzione di un tubo in PVC diametro 100 mm con tubo in PVC diametro 160 mm | ml | € 2,90 | Lit 5.610 |
| 13.P02.A 08 005 | Riempimento scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto (naturale) che dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo. Dovrà essere realizzato poi uno strato superficiale di riempimento di circa 5 cm, costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante l'attraversamento (terra umida, cls bituminoso o cementizio, ecc.) | mc | € 23,71 | Lit 45.900 |
|  | Esecuzione di scovolatura di tubazioni, compresa la rimozione del materiale occludente eseguita secondo le indicazioni della D.L.: |  |  |  |
| 13.P02.A 09 005 | tubazioni entro cavidotti esistenti | ml | € 1,84 | Lit 3.570 |
| 13.P02.A 09 010 | tubazioni esistenti poste a qualsiasi altezza, staffate a parete o incassate nella muratura, aventi un diametro fino a 80 mm. | ml | € 6,43 | Lit 12.444 |
| 13.P02.A 10 005 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout - venant trattato) per ripristino a carattere provvisorio di attraversamenti o massicciate stradali, conforme alle prescrizioni della Città, compreso l'onere della cilindratura, steso a mano, per spessore di cm 10 | mq | € 19,65 | Lit 38.046 |
| 13.P02.A 11 005 | Ricollocamento, a carattere provvisorio, di lastre in pietra di marciapiedi, previo lo spianamento a regola d'arte del sottostrato in materiale inerte per il perfetto livellamento del piano di calpestio | mq | € 11,64 | Lit 22.542 |
| 13.P02.A 12 005 | Ricollocamento, a carattere provvisorio, di cordoli retti o curvi di cui all'articolo precedente, comprendente lo scavo per far posto al cordolo ed il suo perfetto livellamento ed allineamento a quelli preesistenti | ml | € 11,75 | Lit 22.746 |
| 13.P02.A 13 005 | Recupero e successiva ricollocazione in opera di tegoloni copricavo con apertura 70-110 mm | ml | € 3,11 | Lit 6.018 |
| 13.P02.A 14 005 | Fornitura e posa in opera di tubi di protezione in cemento o in PVC pesante, con diam. interno 80-100 mm, compresa la sigillatura dei giunti | ml | € 3,95 | Lit 7.650 |
|  | Fornitura e posa in opera di di tubi in polietilene flessibile a doppio strato quello esterno corrugato e quello interno liscio, di colore rosso: |  |  |  |
| 13.P02.A 15 005 | per tubo diametro esterno 110 mm | ml | € 5,69 | Lit 11.016 |
| 13.P02.A 15 010 | per tubo diametro esterno 90 mm | ml | € 5,11 | Lit 9.894 |
|  | Formazione in trincea di manufatto in c.l.s. dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per mc di impasto, compresa la fornitura e la posa di tubo in PVC diam. interno mm 100 e spessore mm 2, con selle in PVC ogni 1,5 m: |  |  |  |
| 13.P02.A 16 005 | per un tubo | ml | € 9,75 | Lit 18.870 |
| 13.P02.A 16 010 | per ogni tubo in più | ml | € 6,37 | Lit 12.342 |
|  | b) POSA CAVI E TUBAZIONI |  |  |  |
|  | Posa cavo armato tipo RC40LNR6/6 kV sez. 2x10 mmq e cavo tipo RG70R 0,6/1 kV sez. 3,5x50 mmq e 3,5x95 mmq in scavo predisposto: |  |  |  |
| 13.P02.B 01 005 | sotto tegoloni | ml | € 3,74 | Lit 7.242 |
| 13.P02.B 01 010 | entro tubazioni | ml | € 4,16 | Lit 8.058 |
|  | Posa cavo unipolare tipo RG7R 0,6/1 kV di sezione 50 e 95 mmq in scavo predisposto: |  |  |  |
| 13.P02.B 02 005 | sotto tegoloni | ml | € 0,95 | Lit 1.836 |
| 13.P02.B 02 010 | entro tubazioni | ml | € 1,05 | Lit 2.040 |
|  | Posa cavo unipolare tipo RG7R 0,6/1 kV di sezione fino a 35 mmq in scavo predisposto: |  |  |  |
| 13.P02.B 03 005 | sotto tegoloni | ml | € 0,47 | Lit 918 |
| 13.P02.B 03 010 | entro tubazioni | ml | € 0,53 | Lit 1.020 |
|  | Fornitura e posa di cavo unipolare tipo RG7R 0,6/1 kV, di sezione fino a 35 mmq o tipo RG70G7R 0,6/1kV di sezione 2x2,5 mmq: |  |  |  |
| 13.P02.B 04 005 | sotto tegoloni | ml | € 1,74 | Lit 3.366 |
| 13.P02.B 04 010 | entro tubazioni, pali e paline | ml | € 2,37 | Lit 4.590 |
| 13.P02.B 05 005 | Fornitura e posa in opera di canaletta in PVC per la protezione di cavi telefonici entro blocchi di fondazione di qualsiasi dimensione | ml | € 3,95 | Lit 7.650 |
| 13.P02.B 06 005 | Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC, del diam. 100 mm, per la protezione di cavi esistenti, entro blocchi di fondazione di qualsiasi dimensione | ml | € 5,53 | Lit 10.710 |
|  | Fornitura e posa in opera entro tubi, pali, paline o su fune metallica, di guaina isolante per infilaggio conduttori, compresa eventuale nastratura di serraggio, eseguita secondo le prescrizioni della Direzione Lavori: |  |  |  |
| 13.P02.B 07 005 | diam. 18 mm | ml | € 1,05 | Lit 2.040 |
| 13.P02.B 07 010 | diam. 24 mm | ml | € 1,42 | Lit 2.754 |
| 13.P02.B 07 015 | diam. 40 mm | ml | € 2,79 | Lit 5.406 |
| 13.P02.B 07 020 | diam. 70 mm | ml | € 5,48 | Lit 10.608 |
|  | Sostituzione, compresa la fornitura, entro tubi - pali o su fune metallica, di guaina isolante in PVC per infilaggio conduttori - compresa l'eventuale nastratura di serraggio - eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori: |  |  |  |
| 13.P02.B 08 005 | di diametro 40 mm | ml | € 2,61 | Lit 5.049 |
| 13.P02.B 08 010 | di diametro 70 mm | ml | € 5,11 | Lit 9.894 |
|  | Recupero tegoloni copricavo o tubi di cemento di protezione o canalette di cemento con coperchio: |  |  |  |
| 13.P02.B 09 005 | con trasporto al magazzino dell'Ente appaltante | ml | € 0,79 | Lit 1.530 |
| 13.P02.B 09 010 | senza trasporto al magazzino dell'Ente appaltante | ml | € 0,32 | Lit 612 |
|  | c) RECUPERO |  |  |  |
|  | Recupero cavo entro tubi sotterranei, pali, canalette e sotto tegoloni compreso il suo successivo trasporto al magazzino dell'Ente appaltante, di: |  |  |  |
| 13.P02.C 01 005 | cavo armato sezione 2x10 mmq | ml | € 2,11 | Lit 4.080 |
| 13.P02.C 01 010 | sezione 1x10 mmq e 2x2,5 mmq | ml | € 0,37 | Lit 714 |
| 13.P02.C 01 015 | sezione fino a 95 mmq | ml | € 0,47 | Lit 918 |
| 13.P02.C 02 005 | Recupero trasformatori e muffole esistenti su cavo in recupero e loro successivo trasporto al magazzino dell'Ente appaltante | cad | € 4,21 | Lit 8.160 |
| 13.P03 | POZZETTI, PUNTAZZE E LAVORAZIONE FERRO |  |  |  |
|  | a) FORMAZIONE POZZETTI |  |  |  |
|  | Fornitura e posa di quanto occorrente per la formazione di pozzetto, con riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto, compresa la fornitura di chiusino e telaio in ghisa delle dimensioni di: |  |  |  |
| 13.P03.A 01 005 | 50x50x70 cm | cad | € 168,10 | Lit 325.482 |
| 13.P03.A 01 010 | 50x70x90 cm | cad | € 233,63 | Lit 452.370 |
| 13.P03.A 02 005 | Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato delle dimensioni interne di 60x40x30 cm, compresi il trasporto a pie d'opera, nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento, con riempimento dello scavo | cad | € 56,31 | Lit 109.038 |
| 13.P03.A 03 005 | Posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato delle dimensioni interne di 60x40x30 cm, compresi il trasporto a pie d'opera, nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento, con riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto | cad | € 28,97 | Lit 56.100 |
| 13.P03.A 04 005 | Formazione di pozzetto in muratura o cls dimensioni 50x50x70 cm, 50x70x90 cm o 40x60x80 cm, con riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) e con sigillatura delle tubazioni con malta di cemento; compresi il ritiro dai magazzini dell'Ente appaltante, il trasporto a pie d'opera e la posa di chiusino e telaio in ghisa per impianti I.P. o di chiusino per alimentazione banchi mercatali | cad | € 126,43 | Lit 244.800 |
| 13.P03.A 05 005 | Recupero chiusino con telaio in ghisa del tipo I.P. o del tipo mercatale | cad | € 23,71 | Lit 45.900 |
| 13.P03.A 06 005 | Rilivellamento del chiusino rispetto al piano stradale, compreso il ripristino della muratura | cad | € 42,67 | Lit 82.620 |
| 13.P03.A 07 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la sostituzione di telaio e chiusino in ghisa delle dimensioni di 50x50 cm con iscrizione "Illuminazione Pubblica", compreso il ripristino della muratura | cad | € 86,81 | Lit 168.096 |
| 13.P03.A 08 005 | Pulizia di pozzetto esistente con asportazione di materiali terrosi e/o vegetali ed il successivo trasporto alle PP.DD | cad | € 5,27 | Lit 10.200 |
|  | b) POSA PUNTAZZE E COLLEGAMENTI DI TERRA |  |  |  |
| 13.P03.B 01 005 | Fornitura e posa, fino a raggiungere con la punta 2 m sotto il piano di campagna, di puntazza in profilato a T in acciaio zincato delle dimensioni di mm 50x50x7x1500 (completa di bullone zincato con dado e due rondelle 12 MAx35) | cad | € 30,98 | Lit 59.976 |
| 13.P03.B 02 005 | Formazione del collegamento di protezione tra il palo ed il conduttore di terra e lo spandente a puntazza, compresa la provvista e la posa del cavo in rame della sezione di 16 mmq tipo HO7VR - colore giallo - verde, la provvista ed il serraggio di un morsetto a pressione tipo Crimpit od analogo, la provvista dei capicorda in rame cadmiati e pinzati, nonché il serraggio del dado alla base del palo e quello relativo all'attacco dello spandente | cad | € 11,59 | Lit 22.440 |
|  | c) LAVORAZIONE FERRO |  |  |  |
|  | Fornitura e lavorazione ferro: |  |  |  |
| 13.P03.C 01 005 | zincato | kg | € 4,21 | Lit 8.160 |
| 13.P03.C 01 010 | da costruzione | kg | € 2,37 | Lit 4.590 |

| 13.P04 | POSA, RECUPERO O SOSTITUZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E LORO COMPONENTI ELETTRICI (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La posa degli apparecchi di illuminazione e dei proiettori comprende l'applicazione di raccordi, snodi, collegamenti di conduttori correnti sui sostegni e la posa delle relative lampade. Il recupero degli apparecchi di illuminazione e dei proiettori comprende lo scollegamento dei conduttori, l'eventuale smontaggio dei gruppi elettrici ed il recupero della lampada. |  |  |  |
|  | a) POSA |  |  |  |
|  | Posa apparecchio d'illuminazione o proiettore di qualsiasi tipo per lampade ad incandescenza, a vapori di mercurio, a vapori di sodio, a tubi fluorescenti: |  |  |  |
| 13.P04.A 01 005 | su palo, a braccio o appesi a tigia | cad | € 24,44 | Lit 47.328 |
| 13.P04.A 01 010 | a sospensione su tesata | cad | € 25,92 | Lit 50.184 |
| 13.P04.A 01 015 | a muro | cad | € 26,34 | Lit 51.000 |
| 13.P04.A 02 005 | Posa apparecchio d'illuminazione del tipo IMPERO, o "700" su braccio o appeso a tigia | cad | € 32,03 | Lit 62.016 |
| 13.P04.A 03 005 | Posa cassone a tubi fluorescenti o a lampada a scarica nel gas a semplice e/o doppia emissione | cad | € 28,97 | Lit 56.100 |
|  | Sostituzione a programma di corpi illuminanti o proiettori di qualsiasi potenza, completamente cablati e completi di lampada, comprensive dello scollegamento ed il ricollegamento dei conduttori di alimentazione: |  |  |  |
| 13.P04.A 04 005 | a braccio, a muro o a cima palo a qualsiasi altezza | cad | € 11,51 | Lit 22.287 |
| 13.P04.A 04 010 | a sospensione su tesata | cad | € 13,80 | Lit 26.724 |
| 13.P04.A 04 015 | cassoni a semplice e a doppia emissione, a muro (Giulio Cesare) e armature "900" (Piacentini) | cad | € 20,15 | Lit 39.015 |
|  | Sostituzione di portalampade entro apparecchio d'illuminazione di qualsiasi tipo: |  |  |  |
| 13.P04.A 05 005 | per operazione aleatoria | cad | € 8,80 | Lit 17.034 |
| 13.P04.A 05 010 | per operazione a programma o contemporanea ad altre operazioni | cad | € 2,50 | Lit 4.845 |
| 13.P04.A 06 005 | Montaggio di apparecchiature elettriche negli apparecchi d'illuminazione e nei cassoni a tubi fluorescenti, compresa la fornitura dei cavi per il cablaggio in treccia o filo di rame, a richiesta, isolato con materiale termo-plastico, grado di isolamento 4, marchio di qualità. Per tubo fluorescente | cad | € 6,64 | Lit 12.852 |
|  | Fissaggio, su piastra già predisposta, e successivo cablaggio dei componenti elettrici costituenti il dispositivo di alimentazione delle lampade di diverso tipo, compresa la fornitura dei materiali di minuto consumo, del cavetto tipo HO5S/K da 2,5 mmq necessario per il cablaggio, nonché l'approvvigionamento dei componenti e della piastra dal magazzino dell'Ente appaltante; per dispositivo di alimentazione delle lampade: senza necessita di modifiche e/o adattamenti della piastra o dei componenti: |  |  |  |
| 13.P04.A 07 005 | tipo HgFl da 125W a 400W | cad | € 2,66 | Lit 5.151 |
| 13.P04.A 07 010 | tipo NaAP da 100W a 400W | cad | € 2,77 | Lit 5.355 |
|  | Fissaggio, su piastra gia predisposta, e successivo cablaggio dei componenti elettrici costituenti il dispositivo di alimentazione delle lampade di diverso tipo, compresa la fornitura dei materiali di minuto consumo, del cavetto tipo HO5S/K da 2,5 mmq necessario per il cablaggio, nonche l'approvvigionamento dei componenti e della piastra dal magazzino dell'Ente appaltante; per dispositivo di alimentazione delle lampade: con modifiche e/o adattamenti della piastra o dei compenenti: |  |  |  |
| 13.P04.A 08 005 | tipo HgFl da 125W a 400W | cad | € 13,17 | Lit 25.500 |
| 13.P04.A 08 010 | tipo NaAP da 100W a 400W | cad | € 13,83 | Lit 26.775 |
|  | Fissaggio, su dischi Makralon, e successivo cablaggio, dei componenti elettrici costituenti il dispositivo d'alimentazione delle lampade di diverso tipo, compresa la fornitura dei materiali di minuto consumo del cavetto tipo HO5S/K da 2,5 mmq necessario per il cablaggio nonché l'approvvigionamento dei componenti e della piastra dai magazzini dell'Ente appaltante: |  |  |  |
| 13.P04.A 09 005 | per dispositivo d'alimentazione delle lampade tipo HgFl da 125 W a 400W per impianto serie | cad | € 6,90 | Lit 13.362 |
| 13.P04.A 09 010 | per dispositivo d'alimentazione delle lampade tipo NAAP e HgFl da 70W a 400W/220V | cad | € 8,64 | Lit 16.728 |
|  | Sostituzione della piastra, cablata per qualsiasi potenza, contenente complesso elettrico, compreso lo scollegamento ed il riallacciamento entro apparecchio d'illuminazione o proiettore a braccio, a testa palo o a sospensione posto a qualsiasi altezza: |  |  |  |
| 13.P04.A 10 005 | per operazione aleatoria | cad | € 10,27 | Lit 19.890 |
| 13.P04.A 10 010 | per operazione a programma | cad | € 6,85 | Lit 13.260 |
|  | Sostituzione di reattore di lampada o tubo fluorescente nelle lanterne e in cassoni a doppia e semplice emissione comprensivo del materiale di cablaggio |  |  |  |
| 13.P04.A 11 005 | Sostituzione di reattore di lampada o tubo fluorescente nelle lanterne e in cassoni a doppia e semplice emissione comprensivo del materiale di cablaggio | cad | € 4,79 | Lit 9.282 |
|  | Sostituzione di zoccoletto per tubi fluorescenti con slaccio e allaccio dei conduttori di collegamento |  |  |  |
| 13.P04.A 12 005 | Sostituzione di zoccoletto per tubi fluorescenti con slaccio e allaccio dei conduttori di collegamento | cad | € 0,79 | Lit 1.530 |
|  | Sostituzione di reattore e/o accenditore e/o condensatore e/o portalampada entro apparecchio di illuminazione o proiettore di qualsiasi tipo, comprensiva dello scollegamento e del ricollegamento dei conduttori di alimentazione: a braccio a muro od a palo - a cima palo, a qualsiasi altezza: |  |  |  |
| 13.P04.A 13 005 | per operazione aleatoria | cad | € 5,16 | Lit 9.996 |
| 13.P04.A 13 010 | per operazione a programma | cad | € 3,63 | Lit 7.038 |
| 13.P04.A 14 005 | Eliminazione di porta fusibile di lampada su impianti in derivazione con formzione della giunzione del conduttore di colonna mediante connettore preisolato o connessione diretta del conduttore alla morsettiera mediante puntalino preisolato, compresa la fornitura del materiale | cad | € 2,03 | Lit 3.927 |
| 13.P04.A 15 005 | Fornitura e messa in opera di porta fusibile e fusibile in vetro per protezione lampada - entro corpi illuminanti o proiettori di qualsiasi tipo posti a qualsiasi altezza su palo, su braccio o su tesata | cad | € 5,93 | Lit 11.475 |
| 13.P04.A 16 005 | Fornitura e posa di fusibile in micro vetro | cad | € 0,79 | Lit 1.530 |
|  | b) RECUPERO |  |  |  |
|  | Recupero di apparecchio d'illuminazione o proiettore di qualsiasi tipo: |  |  |  |
| 13.P04.B 01 005 | su palo, a braccio o tigia | cad | € 12,12 | Lit 23.460 |
| 13.P04.B 01 010 | a sospensione su tesata | cad | € 13,80 | Lit 26.724 |
| 13.P04.B 01 015 | a muro | cad | € 14,22 | Lit 27.540 |
| 13.P04.B 01 020 | del tipo "Impero" o "700" su braccio e/o appesi a tigie | cad | € 19,75 | Lit 38.250 |
| 13.P04.B 01 025 | del tipo cassone a tubi fluorescenti o a lampada a scarica nel gas a semplice e/o doppia emissione | cad | € 18,38 | Lit 35.598 |
| 13.P04.B 02 005 | Riallineamento di apparecchi d'illuminazione di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza | cad | € 7,90 | Lit 15.300 |
| 13.P04.B 03 005 | Recupero apparecchiatura DECT TELECOM su palo. | cad | € 6,32 | Lit 12.240 |

| 13.P05 | SOSTITUZIONE DI PARTI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sostituzioni di parti in vetro |  |  |  |
|  | Sostituzioni di parti in vetro, in policarbonato o in metacrilato su corpi illuminanti (compresa eventuale operazione di rifilaggio delle lastre in metacrilato), in aleatoria: |  |  |  |
| 13.P05.A 01 005 | armature tipo "700" e "Impero", esclusa la fornitura, per vetro o lastra | cad | € 1,42 | Lit 2.754 |
| 13.P05.A 01 010 | armature tipo "700", compresa la fornitura, per vetro o lastra | cad | € 5,37 | Lit 10.404 |
| 13.P05.A 01 015 | armature tipo "Impero", compresa la fornitura, per vetro o lastra | cad | € 16,70 | Lit 32.334 |
| 13.P05.A 01 020 | cassoni a doppia emissione trapezoidali o rettangolari o armature tipo "900", per vetro o lastra | cad | € 5,40 | Lit 10.455 |
| 13.P05.A 01 025 | globi chiusi o aperti dei tipi America, Casanova, Cairo, Vomero, gonnella, rifrattore forte potenza | cad | € 5,40 | Lit 10.455 |
| 13.P05.A 01 030 | globi chiusi tipo "Cancellata Reale" | cad | € 4,35 | Lit 8.415 |
| 13.P05.A 01 035 | coppa di chiusura di armatura e di proiettori con vano ottico chiuso su braccio, a cima palo, a muro, entro nicchia interrata o a sospensione | cad | € 5,40 | Lit 10.455 |
|  | Sostituzioni di parti in vetro, in policarbonato o in metacrilato su corpi illuminanti (compresa eventuale operazione di rifilaggio delle lastre in metacrilato):in concomitanza ad altre operazioni o a programma: |  |  |  |
| 13.P05.A 02 005 | armature tipo "700" e "Impero", esclusa la fornitura, per vetro o lastra | cad | € 1,00 | Lit 1.938 |
| 13.P05.A 02 010 | armature tipo "700", compresa la fornitura, per vetro o lastra | cad | € 4,95 | Lit 9.588 |
| 13.P05.A 02 015 | armature tipo "Impero", compresa la fornitura, per vetro o lastra | cad | € 16,28 | Lit 31.518 |
| 13.P05.A 02 020 | cassoni a doppia emissione trapezoidali o rettangolari o armature tipo "900", per vetro o lastra | cad | € 4,61 | Lit 8.925 |
| 13.P05.A 02 025 | globi chiusi o aperti dei tipi America, Casanova, Cairo, Vomero, gonnella, rifrattore forte potenza | cad | € 4,03 | Lit 7.803 |
| 13.P05.A 02 030 | globi chiusi tipo "Cancellata Reale" | cad | € 2,24 | Lit 4.335 |
| 13.P05.A 02 035 | coppa di chiusura di armatura e di proiettori con vano ottico chiuso su braccio, a cima palo, a muro, entro nicchia interrata o a sospensione | cad | € 3,48 | Lit 6.732 |
|  | Sostituzione di portello |  |  |  |
|  | Sostituzione di portello, fornito dall'Ente appaltante, in armature tipo "700" e "Impero", comprensiva dei materiali o delle opere di foratura e fissaggio: |  |  |  |
| 13.P05.B 01 005 | in aleatoria | cad | € 17,07 | Lit 33.048 |
| 13.P05.B 01 010 | in concomitanza ad altre operazioni o a programma | cad | € 13,80 | Lit 26.724 |
|  | Assemblaggio particolari |  |  |  |
| 13.P05.C 01 005 | Per apparecchiature S. Teresa, globo e gonnella (anello - piattello - gancio - gonnella) | cad | € 5,50 | Lit 10.659 |
|  | Posa griglia di protezione |  |  |  |
| 13.P05.D 01 005 | Su armature tipo Cairo - P.K.K. | cad | € 4,48 | Lit 8.670 |

|  | Recupero griglia di protezione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.P05.E 01 005 | Su armature tipo Cairo - P.K.K. | cad | € 2,90 | Lit 5.610 |

| 13.P06 | SOSTITUZIONE PARZIALE O TOTALE DI PROIETTORI E DI COMPONENTI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO O PER TORRI-FARO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La posa dei proiettori comprende l'applicazione di raccordi, snodi, collegamenti di conduttori correnti sui sostegni e la posa delle relative lampade. Il recupero dei proiettori comprende lo scollegamento dei conduttori, l'eventuale smontaggio dei gruppi elettrici ed il recupero della lampada. |  |  |  |
|  | Sostituzione di parti in vetro su qualsiasi tipo di proiettore |  |  |  |
| 13.P06.A 01 005 | Posto a qualsiasi altezza | cad | € 5,64 | Lit 10.914 |
|  | Sostituzione di qualsiasi tipo di proiettore. |  |  |  |
|  | Comprensiva dello scollegamento e ricollegamento dei conduttori di alimentazione a muro, a cima palo o su palo a qualsiasi altezza: |  |  |  |
| 13.P06.B 01 005 | per operazione aleatoria | cad | € 25,97 | Lit 50.286 |
| 13.P06.B 01 010 | per operazione a programma | cad | € 13,43 | Lit 26.010 |
| 13.P06.B 01 015 | per operazione aleatoria inerente le torri faro | cad | € 22,28 | Lit 43.146 |
|  | su rostro di ponte posizionato su staffe fissate con tasselli ad espansione compreso il trasporto, la posa della lampada, e l'esecuzione dei collegamenti elettrici ed eventuali di terra, eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori: |  |  |  |
| 13.P06.B 02 005 | per operazione aleatoria | cad | € 89,55 | Lit 173.400 |
| 13.P06.B 02 010 | per operazione a programma | cad | € 62,69 | Lit 121.380 |
|  | Sostituzione entro proiettore della piastra contenente gli equipaggiamenti elettrici di qualsiasi potenza. |  |  |  |
|  | Comprensiva dello scollegamento e ricollegamento dei conduttori di alimentazione a muro, a cima palo o su palo a qualsiasi altezza: |  |  |  |
| 13.P06.C 01 005 | per operazione aleatoria | cad | € 13,17 | Lit 25.500 |
| 13.P06.C 01 010 | per operazione a programma | cad | € 9,19 | Lit 17.799 |
| 13.P06.C 01 015 | per operazione aleatoria inerente le torri faro | cad | € 14,43 | Lit 27.948 |
|  | Sostituzione di reattore , accenditore , condensatore , portalampada entro proiettore di qualsiasi tipo a muro, a cima palo o su palo a qualsiasi altezza. |  |  |  |
|  | Comprensiva dello scollegamento e del ricollegamento dei conduttori di alimentazion. Si intende inoltre compresa, ove necessaria, la fornitura dei materiali di minuto consumo, del cavetto tipo PG4T2-0,6/1kV da 2,5 mmq necessario per il cablaggio: |  |  |  |
| 13.P06.D 01 005 | per operazione aleatoria | cad | € 5,16 | Lit 9.996 |
| 13.P06.D 01 010 | per operazione a programma | cad | € 3,63 | Lit 7.038 |
| 13.P06.D 01 015 | per operazione aleatoria inerente le torri faro | cad | € 5,69 | Lit 11.016 |
|  | Sostituzione di portafusibile e fusibile |  |  |  |
|  | Per protezione lampada entro proiettore di qualsiasi tipo a muro, a cima palo o su palo a qualsiasi altezza: |  |  |  |
| 13.P06.E 01 005 | per operazione aleatoria | cad | € 3,42 | Lit 6.630 |
| 13.P06.E 01 010 | per operazione a programma | cad | € 2,40 | Lit 4.641 |
| 13.P06.E 01 015 | per operazione aleatoria inerente le torri faro | cad | € 3,74 | Lit 7.242 |
|  | Fissaggio su piastra gia predisposta, e successivo cablaggio, dei componenti elettrici costituenti il dispositivo di alimentazione delle lampade di diverso tipo. |  |  |  |
|  | Compresa la fornitura dei materiali di minuto consumo, del cavetto tipo PG4T2-0,6/1kV da 2,5 mmq necessario per il cablaggio, nonche l'approvvigionamento dei componenti e della piastra dai magazzini dell'Ente appaltante: |  |  |  |
| 13.P06.F 01 005 | per dispositivo di alimentazione delle lampade a vapori di mercurio da 125 W a 400/W 220 V | cad | € 13,33 | Lit 25.806 |
| 13.P06.F 01 010 | per dispositivo di alimentazione delle lampade a vapori di sodio ad alta pressione da 70 W a 1000 W, delle lampade a vapori di alogenuri da 70 W a 400 W, delle lampade a vapori di sodio a bassa pressione da 55 W a 180 W/220 V | cad | € 13,96 | Lit 27.030 |
|  | Posa in opera su proiettore di qualsiasi tipo di frangiluce |  |  |  |
| 13.P06.G 01 005 | Orientabile verniciato di colore nero | cad | € 8,22 | Lit 15.912 |
|  | Posa in opera di proiettore |  |  |  |
| 13.P06.H 01 005 | Di qualsiasi tipo a braccio a muro od a palo - a cima palo, a qualsiasi altezza | cad | € 29,97 | Lit 58.038 |
|  | Recupero di proiettore |  |  |  |
| 13.P06.I 01 005 | Di qualsiasi tipo a braccio a muro od a palo - a cima palo, a qualsiasi altezza | cad | € 16,07 | Lit 31.110 |

| 13.P07 | SOSTITUZIONE DI LAMPADE SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sostituzione di lampada ad incandescenza. |  |  |  |
|  | Sostituzione di lampada ad incandescenza, a scarica nel gas, fluorescente compatta tipo DULUX su qualsiasi tipo di apparecchio di illuminazione o proiettore, posto a qualsiasi altezza: |  |  |  |
| 13.P07.A 01 005 | per sostituzione occasionale | cad | € 6,85 | Lit 13.260 |
| 13.P07.A 01 010 | per sostituzione occasionale multipla | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |
| 13.P07.A 01 015 | per sostituzione consecutiva a programma | cad | € 4,45 | Lit 8.619 |
|  | Sostituzione di lampada ad incandescenza, a scarica nel gas, fluorescente compatta tipo DULUX su qualsiasi tipo di apparecchio di illuminazione o proiettore, posto a qualsiasi altezza: |  |  |  |
|  | contemporanea alla pulizia del corpo illuminante a programma: |  |  |  |
| 13.P07.A 02 005 | consecutive | cad | € 1,82 | Lit 3.519 |
| 13.P07.A 02 010 | consecutive multiple | cad | € 1,24 | Lit 2.397 |
|  | Sostituzione di tubi fluorescenti. |  |  |  |
|  | Sostituzione di tubi fluorescenti. |  |  |  |
|  | in armature su braccio o su tesata: |  |  |  |
| 13.P07.B 01 005 | per armatura tre tubi, operazione occasionale, per tubo | cad | € 2,16 | Lit 4.182 |
| 13.P07.B 01 010 | per armatura due tubi, operazione occasionale, per tubo | cad | € 3,06 | Lit 5.916 |
| 13.P07.B 01 015 | per armatura tre tubi, operazione a programma, per tubo | cad | € 1,79 | Lit 3.468 |
| 13.P07.B 01 020 | per armatura due tubi, operazione a programma, per tubo | cad | € 2,16 | Lit 4.182 |
| 13.P07.B 01 025 | per armatura tipo "900" per tubo | cad | € 1,24 | Lit 2.397 |
|  | Sostituzione di tubi fluorescenti in lanterne tipo Fungo |  |  |  |
| 13.P07.B 02 005 | Contemporanea alla operazione di pulizia - operazione consecutiva a programma, per tubo | cad | € 1,37 | Lit 2.652 |
|  | Verifica della funzionalita: |  |  |  |
| 13.P07.C 01 005 | Verifica della funzionalità: della lampada | cad | € 3,58 | Lit 6.936 |
| 13.P07.C 02 005 | Verifica della funzionalità: della colonna montante | cad | € 5,37 | Lit 10.404 |
| 13.P07.C 03 005 | Verifica della funzionalità: del gruppo elettrico (in tutti i suoi elementi) e, per gli impianti in serie, anche del T.A. interrato; complessivamente | cad | € 7,80 | Lit 15.096 |
|  | Intervento o sopralluogo sul centro luminoso |  |  |  |
| 13.P07.D 01 005 | Senza sostituzione della lampada. | cad | € 2,90 | Lit 5.610 |

| 13.P08 | PULIZIA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pulizia di apparecchi di illuminazione |  |  |  |
|  | Pulizia di apparecchi di illuminazione a programma: |  |  |  |
| 13.P08.A 01 005 | armature tipo "Impero" | cad | € 7,19 | Lit 13.923 |
| 13.P08.A 01 010 | armature prismatiche tipo "700" | cad | € 10,83 | Lit 20.961 |
| 13.P08.A 01 015 | cassoni a semplice emissione | cad | € 5,40 | Lit 10.455 |
| 13.P08.A 01 020 | cassoni a doppia emissione | cad | € 7,19 | Lit 13.923 |
| 13.P08.A 01 025 | cassoni a muro tipo "G. Cesare" | cad | € 8,80 | Lit 17.034 |
| 13.P08.A 01 030 | proiettori aperti di qualsiasi tipo | cad | € 4,32 | Lit 8.364 |
| 13.P08.A 01 035 | armature tipo America, Cairo, Casanova, Vomero, S. Teresa, ecc., sia su braccio che a sospensione | cad | € 7,19 | Lit 13.923 |
| 13.P08.A 01 040 | armature o proiettori icon vano ottico chiuso contenente lampada a scarica a bulbo ellissoidale o tubolare tipo AEG, Mazda, Osram,Philips, ecc., sia su braccio, a cima palo, a muro o a sospensione | cad | € 3,61 | Lit 6.987 |
| 13.P08.A 01 045 | globi tipo "Cancellata Reale" | cad | € 2,37 | Lit 4.590 |
|  | Pulizia di apparecchi di illuminazione per tubi fluorescenti, a programma: |  |  |  |
| 13.P08.A 02 005 | armature a 1-2-3 tubi su tesata, su braccio, su palo o a muro | cad | € 6,48 | Lit 12.546 |
| 13.P08.A 02 010 | armature tipo "900" | cad | € 14,38 | Lit 27.846 |
| 13.P08.A 02 015 | cassoni a semplice emissione | cad | € 7,19 | Lit 13.923 |
| 13.P08.A 02 020 | armatura tipo "Murano": grande | cad | € 50,36 | Lit 97.512 |
| 13.P08.A 02 025 | armatura tipo "Murano": piccolo | cad | € 34,29 | Lit 66.402 |
|  | Maggiorazioni da applicare alla voce 08.01.07 |  |  |  |
|  | Per intervento di pulizia a programma esclusivamente su apparecchio di tipo Cairo: |  |  |  |
| 13.P08.B 01 005 | per rimozione griglia di protezione e successivo ricollocamento | cad | € 0,74 | Lit 1.428 |
| 13.P08.B 01 010 | per rimozione gruppo elettrico comprensivo dello scollegamento ed il ricollegamento dei conduttori di alimentazione | cad | € 8,17 | Lit 15.810 |
|  | Pulizia di lanterne tipo Fungo |  |  |  |
| 13.P08.C 01 005 | Contemporanea alla sostituzione di tubi fluorescenti – operazione a programma | cad | € 59,95 | Lit 116.076 |

| 13.P09 | SOSTITUZIONE DI LAMPADE E PULIZIA PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO O PER TORRI-FARO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sostituzione di lampada |  |  |  |
|  | Sostituzione di lampada a scarica nei gas (vapori di mercurio, vapori di alogenuri, vapori di sodio ad alta pressione, vapori di sodio a bassa pressione) ed al quarzo jodio, in qualsiasi tipo di proiettore, posto a qualsiasi altezza, contemporanea alla pulizia esterna ed interna del medesimo: |  |  |  |
| 13.P09.A 01 005 | in aleatoria | cad | € 14,54 | Lit 28.152 |
| 13.P09.A 01 010 | in aleatoria, su torre-faro, senza pulizia del proiettore | cad | € 9,43 | Lit 18.258 |
| 13.P09.A 01 015 | a programma | cad | € 10,17 | Lit 19.686 |
|  | Sostituzione di lampade di qualsiasi tipo entro proiettori applicati su rostro di ponte contemporanea alla pulizia esterna ed interna del medesimo. |  |  |  |
| 13.P09.A 02 005 | in aleatoria | cad | € 17,44 | Lit 33.762 |
| 13.P09.A 02 010 | a programma | cad | € 12,22 | Lit 23.664 |
|  | Intervento o sopralluogo sul centro luminoso |  |  |  |
| 13.P09.B 01 005 | Intervento o sopralluogo sul centro luminoso, senza la sostituzione della lampada | cad | € 3,74 | Lit 7.242 |

| 13.P10 | VERNICIATURA E SABBIATURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L'operazione di verniciatura deve essere eseguita mediante: 1)spazzolatura, raschiatura e cartavetratura con normali attrezzi o sabbiatura di grado; 2)una mano di zincante a freddo monocomponente e di due mani di pittura alchidica, di cui la prima di colore RAL 6010, la seconda a finire di colore RAL 6009 negli spessori stabiliti dalla Direzione Lavori: |  |  |  |
|  | Verniciatura lanterne storiche: |  |  |  |
| 13.P10.A 01 005 | Lanterna tipo "700" in bronzo, compresa la sostituzione delle lastre in vetro o metacrilato e dell'eventuale gruppo elettrico, del portalampade e del gancio di sospensione armatura | cad | € 66,93 | Lit 129.591 |
| 13.P10.A 02 005 | Lanterna tipo storica non in bronzo, compresa la sostituzione delle lastre in vetro o metacrilato, e eventuale gruppo elettrico e di piccole opere di manutenzione | cad | € 30,66 | Lit 59.364 |
| 13.P10.A 03 005 | Lanterna tipo Impero compresa la sostituzione e/o pulizia delle lastre in vetro o metacrilato ed eventuali piccole opere di manutenzione | cad | € 23,28 | Lit 45.084 |
| 13.P10.A 04 005 | Lanterna tipo Casanova, compresa la pulizia del globo in vetro, la verniciatura della tigia di sostegno e la fornitura e sostituzione dei conduttori di alimentazione in RG7R/4 (2x1x10 mmq) o RG70G7R - RG70G7R (2x2,5 mmq) ed eventuali piccole opere di manutenzione | cad | € 28,60 | Lit 55.386 |
| 13.P10.A 05 005 | Lanterna tipo S. Teresa con globo America compresa la pulizia del globo in vetro, la posa della retina metallica, la verniciatura della tigia di sostegno e la fornitura e sostituzione dei conduttori di alimentazione in RG7R/4 (2x1x10 mmq) o RG70G7R - RG70G7R (2x2,5 mmq) ed eventuali piccole opere di manutenzione | cad | € 25,92 | Lit 50.184 |
|  | Solo sabbiatura lanterne storiche: |  |  |  |
|  | tipo "700", con sostituzione vetri lanterne, gruppo elettrico, portalampade, gancio sospensione armatura e piccole opere di manutenzione a corpo: |  |  |  |
| 13.P10.B 01 005 | per operazione aleatoria | cad | € 44,01 | Lit 85.221 |
| 13.P10.B 01 010 | per operazione a programma | cad | € 35,72 | Lit 69.156 |

| 13.P11 | POSA E RECUPERO BRACCI. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La posa comprende la foratura del muro, la muratura delle staffe o staffoni, il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura.Il recupero dei sostegni a muro comprende il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura. Tutto il materiale per il fissaggio del braccio a palo o a muro deve essere zincato (Norme UNI EN 40/4.1). |  |  |  |
|  | a) POSA |  |  |  |
|  | Posa braccio o tigia portalanterna di qualsiasi tipo: |  |  |  |
| 13.P11.A 01 005 | su muro di mattone | cad | € 51,57 | Lit 99.858 |
| 13.P11.A 01 010 | su muro di pietra o c.l.s. | cad | € 59,26 | Lit 114.750 |
|  | Posa braccio portalanterna su pali o paline, compresa la fornitura di quanto necessario per il fissaggio al palo mediante nastro Band-it 3/4", eseguito secondo le indicazioni della Direzione Lavori: |  |  |  |
| 13.P11.A 02 005 | sino a m 1,50 incluso di sbraccio | cad | € 18,02 | Lit 34.884 |
| 13.P11.A 02 010 | oltre m 1,50 di sbraccio | cad | € 28,13 | Lit 54.468 |
|  | Posa braccio portalanterna con innesto a testa-palo, su pali: sino a m 1,50 incluso di sbraccio: |  |  |  |
| 13.P11.A 03 005 | semplice | cad | € 22,86 | Lit 44.268 |
| 13.P11.A 03 010 | doppio | cad | € 36,93 | Lit 71.502 |
| 13.P11.A 03 015 | triplo | cad | € 58,10 | Lit 112.506 |
| 13.P11.A 03 020 | quadruplo | cad | € 79,07 | Lit 153.102 |
|  | Posa braccio portalanterna con innesto a testa-palo, su pali: oltre a m 1,50 di sbraccio: |  |  |  |
| 13.P11.A 04 005 | semplice | cad | € 33,03 | Lit 63.954 |
| 13.P11.A 04 010 | doppio | cad | € 49,62 | Lit 96.084 |
| 13.P11.A 04 015 | triplo | cad | € 74,43 | Lit 144.126 |
| 13.P11.A 04 020 | quadruplo | cad | € 100,51 | Lit 194.616 |
| 13.P11.A 05 005 | Posa complesso portalanterne formato da 5 bracci a cornucopia e una punta | cad | € 270,87 | Lit 524.484 |
| 13.P11.A 06 005 | Rettifica della lunghezza, mediante taglio della eccedenza di braccio in acciaio recuperato ed ancora utilizzabile | cad | € 3,90 | Lit 7.548 |
|  | b) RECUPERO |  |  |  |
|  | Recupero braccio o tigia portalanterna di qualsiasi tipo: |  |  |  |
| 13.P11.B 01 005 | murato | cad | € 24,97 | Lit 48.348 |
| 13.P11.B 01 010 | segato | cad | € 10,54 | Lit 20.400 |
|  | Recupero braccio portalanterna ad innesto laterale su pali o paline: |  |  |  |
| 13.P11.B 02 005 | sino a m 1,50 incluso di sbraccio | cad | € 11,06 | Lit 21.420 |
| 13.P11.B 02 010 | oltre m 1,50 di sbraccio | cad | € 17,65 | Lit 34.170 |
|  | Recupero braccio portalanterna con innesto a testa-palo su pali: sino a m 1,50 incluso di sbraccio: |  |  |  |
| 13.P11.B 03 005 | semplice | cad | € 12,70 | Lit 24.582 |
| 13.P11.B 03 010 | doppio | cad | € 22,55 | Lit 43.656 |
| 13.P11.B 03 015 | triplo | cad | € 33,66 | Lit 65.178 |
| 13.P11.B 03 020 | quadruplo | cad | € 39,25 | Lit 75.990 |
|  | Recupero braccio portalanterna con innesto a testa-palo su pali: oltre m 1,50 di sbraccio: |  |  |  |
| 13.P11.B 04 005 | semplice | cad | € 18,17 | Lit 35.190 |
| 13.P11.B 04 010 | doppio | cad | € 28,45 | Lit 55.080 |
| 13.P11.B 04 015 | triplo | cad | € 47,83 | Lit 92.616 |
| 13.P11.B 04 020 | quadruplo | cad | € 60,32 | Lit 116.790 |
| 13.P11.B 05 005 | Recupero complesso portalanterne formato da 5 bracci ed una punta | cad | € 246,27 | Lit 476.850 |
| 13.P11.B 06 005 | Riallineamento bracci di qualsiasi tipo e a qualsiasi altezza | cad | € 10,54 | Lit 20.400 |

| 13.P12 | SOSTITUZIONE STAFFE E SUPPORTI PER PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sostituzione, compresa la fornitura, come da campione installato. |  |  |  |
|  | Di staffe a ribaltina per sostegno di un proiettore |  |  |  |
| 13.P12.A 01 005 | (Chiesa San Lorenzo - anello inferiore) | cad | € 142,23 | Lit 275.400 |
| 13.P12.A 01 010 | (Chiesa San Lorenzo - anello superiore) | cad | € 218,35 | Lit 422.790 |
| 13.P12.A 01 015 | (ancorato alla Cupola della Sindone - anello inferiore) | cad | € 154,35 | Lit 298.860 |
|  | Telaio, in ferro verniciato, a sostegno di: |  |  |  |
| 13.P12.A 02 005 | 3 proiettori, fissato a parete, a m 16 dal suolo | cad | € 144,55 | Lit 279.888 |
| 13.P12.A 02 010 | 9 proiettori, fissato a parete, a m 16 dal suolo | cad | € 804,93 | Lit 1.558.560 |
|  | Sostituzione, con fornitura del materiale, di supporto zincato per montaggio a parete di proiettori, costituito da piastra base con fori e tubo saldato |  |  |  |
| 13.P12.A 03 005 | Diametro 60 mm - 1.100 mm - angolo inclinazione 15 gradi eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori | cad | € 23,26 | Lit 45.033 |
|  | Sostituzione, con fornitura del materiale, di supporto per montaggio a parete di proiettori, costituito da piastra base con fori e tubo saldato |  |  |  |
| 13.P12.A 04 005 | diametro 60 mm, l. 100 mm - angolo di inclinazione 15 gradi - con vite di fissaggio e tubo zincato l. 200 mm - diametro 42 mm - spess. 2,6 mm - eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori | cad | € 26,44 | Lit 51.204 |

| 13.P13 | POSA E RECUPERO MENSOLE O CASSETTE. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La posa comprende la foratura dei muri, la muratura delle staffe, il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura. Il recupero comprende il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura. Tutto il materiale per il fissaggio deve essere zincato (Norme UNI EN 40/4.1) |  |  |  |
|  | Posa e recuperi mensole |  |  |  |
| 13.P13.A 01 005 | Posa mensola su muro | cad | € 26,97 | Lit 52.224 |
|  | Recupero mensola: |  |  |  |
| 13.P13.A 02 005 | smurata | cad | € 16,49 | Lit 31.926 |
| 13.P13.A 02 010 | segata | cad | € 7,43 | Lit 14.382 |
|  | Fornitura e posa tassello espansione |  |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di tassello ad espansione per il fissaggio o il sostegno di staffe, staffoni, mensole, bracci, paline, tesate e barilotti per il sostegno di pali, di diametro della vite che si inserisce nel tassello: |  |  |  |
| 13.P13.B 01 005 | diam. 8 mm | cad | € 6,32 | Lit 12.240 |
| 13.P13.B 01 010 | diam. 10 mm | cad | € 7,90 | Lit 15.300 |
| 13.P13.B 01 015 | diam. 12 mm | cad | € 9,48 | Lit 18.360 |
| 13.P13.B 01 020 | diam. 16 mm | cad | € 12,64 | Lit 24.480 |
| 13.P13.B 01 025 | diam. 20 mm | cad | € 21,07 | Lit 40.800 |
|  | Posa o recupero di barilotto sostegno pali. |  |  |  |
| 13.P13.C 01 005 | Posa di barilotto di sostegno di pali, compreso il ritiro del magazzino dell'Ente appaltante. La fornitura e la posa in opera dei tasselli ad espansione per il fissaggio e computata a parte | cad | € 5,27 | Lit 10.200 |
| 13.P13.C 02 005 | Recupero di barilotto di sostegno di pali, compreso il trasporto al magazzino dell'Ente appaltante. | cad | € 19,49 | Lit 37.740 |

| 13.P14 | POSA E RECUPERO PALINE. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La posa comprende la foratura dei muri, la muratura delle staffe o staffoni, il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura. Il recupero comprende il ripristino dell'intonaco e della tinteggiatura. Tutto il materiale per il fissaggio deve essere zincato (Norme UNI EN 40/4.1) |  |  |  |
|  | Paline acciaio zincato |  |  |  |
|  | Paline in acciaio zincato di qualsiasi misura, installate su muratura di qualsiasi tipo, comprese le staffe ed il materiale di fissaggio: |  |  |  |
| 13.P14.A 01 005 | fornitura e posa in opera | cad | € 63,21 | Lit 122.400 |
| 13.P14.A 01 010 | posa in opera | cad | € 42,14 | Lit 81.600 |
|  | Palina in acciaio zincato per prolunghe di pali, comprese le staffe ed il materiale di fissaggio: |  |  |  |
| 13.P14.A 02 005 | fornitura e posa in opera | cad | € 31,61 | Lit 61.200 |
| 13.P14.A 02 010 | posa in opera | cad | € 14,22 | Lit 27.540 |
|  | Fornitura e posa tirante |  |  |  |
| 13.P14.B 01 005 | Fornitura e posa tirante a palo con formazione blocco di cemento armato da mc 0,10, tirante da m 3, collare a gancio, isolante sezionatore, morsetti | cad | € 54,21 | Lit 104.958 |
|  | Fornitura e posa grembiale |  |  |  |
| 13.P14.C 01 005 | Fornitura e posa di grembiale in lamiera zincata per paline | cad | € 20,33 | Lit 39.372 |
|  | Recupero palina, grembiale |  |  |  |
|  | Recupero palina di qualsiasi misura installata su muratura, di qualsiasi tipo, con recupero degli staffoni e versamento del materiale al magazzino dell'Ente appaltante: |  |  |  |
| 13.P14.D 01 005 | segata | cad | € 14,28 | Lit 27.642 |
| 13.P14.D 01 010 | smurata | cad | € 32,87 | Lit 63.648 |
| 13.P14.D 02 005 | Recupero palina per prolunga pali e versamento del materiale al magazzino dell'Ente appaltante. | cad | € 19,81 | Lit 38.352 |
| 13.P14.D 03 005 | Recupero grembiale di lamiera zincata per palina con ripristino del tetto | cad | € 12,70 | Lit 24.582 |

| 13.P15 | POSA E RECUPERO TESATE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) POSA |  |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di fune di tesata: |  |  |  |
| 13.P15.A 01 005 | in acciaio zincato diam. 7 mm, con formazione a 49 fili, rivestita in PVC, di diam. totale non inferiore a 9 mm, completa di radance e morsetti di bloccaggio | ml | € 3,27 | Lit 6.324 |
| 13.P15.A 01 010 | in "Parafil", da 1000 kg di rottura, completa dei due terminali in acciaio inox | cad | € 3,53 | Lit 6.834 |
|  | b) RITESATURA |  |  |  |
|  | Ritesatura, compresa eventuale sfascettatura e successiva rifascettatura, secondo le indicazioni della Direzione Lavori di fune: |  |  |  |
| 13.P15.B 01 005 | in acciaio zincato diam. 7 mm, con formazione a 49 fili, rivestita in PVC, di diam. totale non inferiore a 9 mm, completa di radance, morsetti di bloccaggio e manicotto terminale antiscorrimento a compressione | ml | € 2,11 | Lit 4.080 |
| 13.P15.B 01 010 | in "Parafil", da 1000 kg di rottura, completa di due terminali in acciaio inox | ml | € 2,37 | Lit 4.590 |
| 13.P15.B 02 005 | Formazione di un ancoraggio supplementare su fune metallica esistente, comprendente la fornitura e la posa di radancia, morsetti di bloccaggio e il manicotto terminale antiscorrimento a compressione della lunghezza min. 80 cm - max 120 cm | cad | € 11,22 | Lit 21.726 |
| 13.P15.B 03 005 | Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio zincato del diam. 8 mm, completi degli accessori occorrenti | cad | € 8,74 | Lit 16.932 |
|  | Posa gancio a muro: |  |  |  |
| 13.P15.B 04 005 | grande | cad | € 18,60 | Lit 36.006 |
| 13.P15.B 04 010 | medio | cad | € 16,54 | Lit 32.028 |
| 13.P15.B 04 015 | piccolo | cad | € 13,75 | Lit 26.622 |
|  | Fornitura e posa collare a gancio o piastra di amarro su pali o paline: |  |  |  |
| 13.P15.B 05 005 | collare a gancio semplice | cad | € 24,34 | Lit 47.124 |
| 13.P15.B 05 010 | collare a gancio doppio | cad | € 31,08 | Lit 60.180 |
| 13.P15.B 05 015 | piastra di amarro | cad | € 34,87 | Lit 67.524 |
|  | Posa di collare a gancio o di piastra di amarro, su pali o paline: |  |  |  |
| 13.P15.B 06 005 | collare a gancio semplice o doppio | cad | € 10,11 | Lit 19.584 |
| 13.P15.B 06 010 | piastra di amarro | cad | € 19,12 | Lit 37.026 |
| 13.P15.B 07 005 | Posa losanga semplice per attraversamenti con fune rivestita in PVC, con fornitura della fune, radance e morsetti di bloccaggio | cad | € 12,70 | Lit 24.582 |
| 13.P15.B 08 005 | Fornitura e posa in opera, su qualsiasi tipo di muro, di gancio ad occhiello per l'ammarro di tesate, compresa l'esecuzione del foro e la sua sigillatura a posa avvenuta | cad | € 27,39 | Lit 53.040 |
|  | Fornitura e posa in opera, su qualsiasi tipo di muratura, di elementi a gancio per il sostegno intermedio di tesate di linea: |  |  |  |
| 13.P15.B 09 005 | con l'esecuzione di foro nel muro e bloccaggio con malta di cemento | cad | € 19,54 | Lit 37.842 |
| 13.P15.B 10 005 | Fornitura e posa in opera su tesata esistente di tenditore in acciaio zincato da 1/2" - lunghezza max 300 mm - eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori | cad | € 8,48 | Lit 16.422 |
| 13.P15.B 11 005 | Sostituzione, con fornitura del materiale, di terminali con attacco a cavallotto in acciaio inox 18/8 su fune di tesata di lunghezza > a 3 m, - eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori | cad | € 14,54 | Lit 28.152 |
|  | c) RECUPERO |  |  |  |
|  | Recupero tesata di fune di acciaio per sospensione di apparecchi di illuminazione, comprensivo della sfibbiatura e del recupero dei conduttori, da versare presso il magazzino dell'Ente appaltante: |  |  |  |
| 13.P15.C 01 005 | per lunghezza maggiore di 15 ml | ml | € 1,84 | Lit 3.570 |
| 13.P15.C 01 010 | per lunghezza fino a 15 ml | cad | € 24,39 | Lit 47.226 |
| 13.P15.C 02 005 | Recupero fune acciaio su pali, paline od a muro per esclusivo sostegno di soli conduttori affibbiati | ml | € 0,74 | Lit 1.428 |
| 13.P15.C 03 005 | Recupero gancio a muro grande. medio o piccolo, segato | cad | € 10,01 | Lit 19.380 |
| 13.P15.C 04 005 | Recupero collare a gancio su pali o paline | cad | € 4,37 | Lit 8.466 |
| 13.P15.C 05 005 | Recupero losanga semplice per attraversamenti con fune di qualsiasi tipo | cad | € 1,58 | Lit 3.060 |

| 13.P16 | POSA E RECUPERO PORTAISOLATORI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posa |  |  |  |
| 13.P16.A 01 005 | Posa portaisolatori di qualsiasi tipo con isolatori gia montati, applicati a pali, mensole, corde di tesata | cad | € 6,53 | Lit 12.648 |
|  | Recupero |  |  |  |
|  | Recupero portaisolatori di qualsiasi tipo, applicati a: |  |  |  |
| 13.P16.B 01 005 | pali, mensole, corde di tesata | cad | € 4,37 | Lit 8.466 |
| 13.P16.B 01 010 | muro di qualsiasi tipo (con ripristino dell'intonaco) | cad | € 15,59 | Lit 30.192 |

| 13.P17 | POSA, RECUPERO E SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN LINEA AEREA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) POSA |  |  |  |
|  | Tesatura con fornitura di conduttore su pali, mensole o paline per linee, su isolatori già in opera, di sezione fino a 1x35 mmq: |  |  |  |
| 13.P17.A 01 005 | di un conduttore | ml | € 2,37 | Lit 4.590 |
| 13.P17.A 01 010 | di due conduttori | ml | € 3,58 | Lit 6.936 |
| 13.P17.A 01 015 | per ogni conduttore in più | ml | € 1,32 | Lit 2.550 |
|  | Ritesatura di linee su isolatori o rifascettatura di linee su fune metallica già in opera, su pali, mensole o paline: |  |  |  |
| 13.P17.A 02 005 | per un conduttore | ml | € 1,16 | Lit 2.244 |
| 13.P17.A 02 010 | per due conduttori | ml | € 1,90 | Lit 3.672 |
| 13.P17.A 02 015 | per ogni conduttore in più | ml | € 0,84 | Lit 1.632 |
|  | Posa e fornitura di linee con conduttori di sezione fino a 35 mmq, su fune metallica con fascette in plastica, ogni 20 cm: |  |  |  |
| 13.P17.A 03 005 | per un conduttore | ml | € 3,27 | Lit 6.324 |
| 13.P17.A 03 010 | per ogni conduttore in più | ml | € 1,90 | Lit 3.672 |
|  | Posa di conduttore di sezione fino a 1x35 mmq su fune metallica con fascette in plastica, ogni 20 cm: |  |  |  |
| 13.P17.A 04 005 | per un conduttore | ml | € 2,32 | Lit 4.488 |
| 13.P17.A 04 010 | per ogni conduttore in più | ml | € 1,00 | Lit 1.938 |
| 13.P17.A 05 005 | Ritesatura conduttori esistenti, con formazione del punto di alimentazione dell'apparecchio d'illuminazione, su fune metallica, con fornitura di fascette in PVC, ogni 20 cm: coppia di conduttori | ml | € 2,63 | Lit 5.100 |
| 13.P17.A 06 005 | Formazione sezionamento di linea con isolatore sezionatore (maillons) | cad | € 3,42 | Lit 6.630 |
|  | Posa e fornitura di conduttore: |  |  |  |
| 13.P17.A 07 005 | fissato su muro con chiodi a piastrina ogni 40 cm | ml | € 2,53 | Lit 4.896 |
| 13.P17.A 07 010 | su pali, paline e bracci con graffette di rame o alluminio o con fascette in p.v.c. ogni 50 cm | ml | € 2,21 | Lit 4.284 |
|  | Posa e fornitura di conduttore entro bracci: |  |  |  |
| 13.P17.A 08 005 | di sezione 2x(1x10 mmq) | ml | € 2,11 | Lit 4.080 |
| 13.P17.A 08 010 | di sezione 2x2,5 mmq | ml | € 1,84 | Lit 3.570 |
|  | Posa e fornitura di conduttore tipo RG70G7R 0,6/1 kV di sezione 2x2,5 mmq: |  |  |  |
| 13.P17.A 09 005 | fissato su muro con chiodi a piastrina ogni 40 cm | ml | € 2,74 | Lit 5.304 |
| 13.P17.A 09 010 | su pali, paline e bracci con graffette di rame o alluminio o con fascette in p.v.c. ogni 50 cm | ml | € 2,42 | Lit 4.692 |
| 13.P17.A 09 015 | entro bracci | ml | € 1,95 | Lit 3.774 |
|  | Posa cavo esistente: |  |  |  |
| 13.P17.A 10 005 | fissato a muro con chiodi a piastrina ogni 40 cm | ml | € 1,90 | Lit 3.672 |
| 13.P17.A 10 010 | su pali, paline e bracci con graffette di rame o alluminio o con fascette in p.v.c. ogni 50 cm | ml | € 1,58 | Lit 3.060 |
| 13.P17.A 10 015 | entro paline e bracci, tubi e pali | ml | € 1,05 | Lit 2.040 |
|  | Posa in opera di conduttore staffato a muro compresa la fornitura e la posa delle staffe ogni 60 cm di conduttore tipo RG7OR 0,6/1 kV: |  |  |  |
| 13.P17.A 11 005 | di sezione fino a 4x25 mmq compresa | ml | € 13,59 | Lit 26.316 |
| 13.P17.A 11 010 | di sezione oltre 4x25 mmq e fino a 95 mmq | ml | € 15,54 | Lit 30.090 |
|  | Posa in opera di conduttore tipo RG70R 0,6/1 kV staffato a muro, in abbinamento a conduttore già esistente, compresa la fornitura e la posa dei mezzi collari a staffa necessari: |  |  |  |
| 13.P17.A 12 005 | di sezione fino a 4x25 mmq compresa | ml | € 8,43 | Lit 16.320 |
| 13.P17.A 12 010 | di sezione oltre 4x25 mmq e fino a 95 mmq | ml | € 10,38 | Lit 20.094 |
| 13.P17.A 13 005 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo RG7R-0,6/1kV della sezione 1x6 mmq e di tubo flessibile gaffato a parete (ogni 25 cm) e percorrente cornici, modanature e rilievi architettonici murari | ml | € 14,70 | Lit 28.458 |
| 13.P17.A 14 005 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo RG7R-0,6/1kV della sezione 2x2,5 mmq e di tubo flessibile gaffato a parete (ogni 25 cm) e percorrente cornici, modanature e rilievi architettonici murari | ml | € 13,38 | Lit 25.908 |
| 13.P17.A 15 005 | Fornitura e posa in opera di cavo RG7R-0,6/1kV della sezione 1x6 mmq e di tubo rigido gaffato a parete (ogni 25 cm) e percorrente cornici, modanature e rilievi architettonici murari | ml | € 13,93 | Lit 26.979 |
| 13.P17.A 16 005 | Fornitura e posa in opera di corda tipo velica intorno a cupole di chiese per la sicurezza del personale operativo addetto alla manutenzione | ml | € 6,03 | Lit 11.679 |
|  | b) RECUPERO |  |  |  |
| 13.P17.B 01 005 | Recupero sezionamento di linea: isolatore sezionato (maillons) | ml | € 1,42 | Lit 2.754 |
|  | Recupero di cavo di sezione 2x2,5 mmq e 2x(1x10 mmq): |  |  |  |
| 13.P17.B 02 005 | fissato su muro con chiodi a piastrina ogni 40 cm e staffettine di ferro ogni 2 m | ml | € 0,84 | Lit 1.632 |
| 13.P17.B 02 010 | su pali, paline e bracci con graffette di rame o alluminio ogni 50 cm | ml | € 0,74 | Lit 1.428 |
| 13.P17.B 02 015 | entro tubi, pali, paline e bracci | ml | € 0,47 | Lit 918 |
|  | Recupero di conduttore staffato compreso il recupero delle staffe ogni 60 cm di cavo: |  |  |  |
| 13.P17.B 03 005 | di sezione fino a 4x25 mmq compresa | ml | € 7,16 | Lit 13.872 |
| 13.P17.B 03 010 | di sezione oltre 4x25 mmq e fino a 95 mmq | ml | € 8,27 | Lit 16.014 |
|  | Recupero di conduttore staffato a muro, in abbinamento a cavo già esistente, compreso il recupero dei mezzi collari a staffa: |  |  |  |
| 13.P17.B 04 005 | di sezione fino a 4x25 mmq compresa | ml | € 4,74 | Lit 9.180 |
| 13.P17.B 04 010 | di sezione oltre 4x25 mmq e fino a 95 mmq | ml | € 5,95 | Lit 11.526 |
|  | Recupero linee aeree, su isolatori in opera, su pali, mensole o paline: |  |  |  |
| 13.P17.B 05 005 | per ogni conduttore in più | ml | € 0,37 | Lit 714 |
| 13.P17.B 05 010 | con un conduttore | ml | € 0,63 | Lit 1.224 |
| 13.P17.B 05 015 | con due conduttori | ml | € 0,68 | Lit 1.326 |
|  | Recupero linee aeree, su isolatori montati a bilancino su tesata: |  |  |  |
| 13.P17.B 06 005 | con un conduttore | ml | € 0,58 | Lit 1.122 |
| 13.P17.B 06 010 | con due conduttori | ml | € 0,63 | Lit 1.224 |
|  | Recupero linea aerea su fune metallica con graffette o fascette ogni 20 cm: |  |  |  |
| 13.P17.B 07 005 | un conduttore | ml | € 0,84 | Lit 1.632 |
| 13.P17.B 07 010 | per ogni conduttore in più | ml | € 0,58 | Lit 1.122 |
| 13.P18 | POSA E RECUPERO CAVO PRECORDATO ED ACCESSORI |  |  |  |
|  | a) POSA |  |  |  |
| 13.P18.A 01 005 | Posa in opera su qualsiasi tipo di muratura di occhio a muro a doppia zanca per l'ammarro di tesata in cavo precordato | cad | € 19,54 | Lit 37.842 |
| 13.P18.A 02 005 | Posa gancio di sospensione per il sostegno intermedio di tesate in cavo precordato | cad | € 9,38 | Lit 18.156 |
| 13.P18.A 03 005 | Posa di collare di sospensione per il sostegno di cavo precordato posato | cad | € 2,74 | Lit 5.304 |
| 13.P18.A 04 005 | Posa in opera di morsa di ammarro completa degli accessori occorrenti per il cavo precordato in Al tipo ARE4RX 0,6/1 kV sino alla sezione 3x35+N1x54,6 mmq oppure 3x70+N1x54,6 mmq e in Cu tipo R4E4X 0,6/1 kV di sezione 3x10+N1x10 mmq | cad | € 12,75 | Lit 24.684 |
|  | Posa in opera di: |  |  |  |
| 13.P18.A 05 005 | morsa o sella di sospensione per piccole angolazioni per cavi in Al e Cu, completa degli accessori occorrenti | cad | € 8,69 | Lit 16.830 |
| 13.P18.A 05 010 | sella di sospensione con perno e staffa diritta per pali d'angolo (completa) | cad | € 5,90 | Lit 11.424 |
| 13.P18.A 05 015 | morsa di sospensione per rettifilo per cavi in Al e Cu | cad | € 7,90 | Lit 15.300 |
| 13.P18.A 05 020 | morsa o sella fissate a muro con perno diritto a 90 gradi complete degli accessori occorrenti | cad | € 18,70 | Lit 36.210 |
|  | Posa in opera di piastra di ancoraggio, completa degli accessori occorrenti: |  |  |  |
| 13.P18.A 06 005 | su palo | cad | € 19,12 | Lit 37.026 |
| 13.P18.A 06 010 | su palina | cad | € 14,43 | Lit 27.948 |
| 13.P18.A 07 005 | Posa in opera di piastra con gancio di sospensione su palo o palina, completa degli accessori occorrenti | cad | € 13,01 | Lit 25.194 |
|  | Posa in opera, su accessori gia predisposti, di cavo precordato in Al da 3x70+N1x54,6 mmq posato o tesato a qualsiasi altezza: |  |  |  |
| 13.P18.A 08 005 | su muro | ml | € 7,06 | Lit 13.668 |
| 13.P18.A 08 010 | su palo | ml | € 2,84 | Lit 5.508 |
|  | Posa in opera, su accessori gia predisposti, di cavo precordato in Al tipo ARE4RX 0,6/1 kV da 3x35+N1x54,6 mmq, posato o tesato a qualsiasi altezza: |  |  |  |
| 13.P18.A 09 005 | su muro | ml | € 5,64 | Lit 10.914 |
| 13.P18.A 09 010 | su palo | ml | € 2,37 | Lit 4.590 |
|  | Posa in opera, su accessori già predisposti, di cavo precordato in Cu tipo R4E4X 0,6/1 kV da 3x10+N1x10 mmq posato o tesato a qualsiasi altezza: |  |  |  |
| 13.P18.A 10 005 | su muro | ml | € 4,85 | Lit 9.384 |
| 13.P18.A 10 010 | su palo | ml | € 1,58 | Lit 3.060 |
|  | Posa in opera, su accessori gia predisposti, di cavo precordato in Cu tipo R4E2X 0,6/ 1 kV da 3x10+N1x10 mmq posato o tesato a qualsiasi altezza: |  |  |  |
| 13.P18.A 11 005 | su muro | ml | € 3,90 | Lit 7.548 |
| 13.P18.A 11 010 | su palo | ml | € 1,11 | Lit 2.142 |
|  | Esecuzione di terminazione su linee in precordato e allacciate in cassetta, compresa la fornitura dei materiali occorrenti (capicorda bimetallici esclusi): |  |  |  |
| 13.P18.A 12 005 | tipo A.E.M. | cad | € 21,28 | Lit 41.208 |
| 13.P18.A 12 010 | tipo A-B-OEC | cad | € 12,75 | Lit 24.684 |
| 13.P18.A 13 005 | Posa in opera di giunzione testa - testa su cavi in precordato Cu o Al compresa la fornitura completa degli accessori occorrenti (connettori esclusi) e ripristino dell'isolamento con guaina termorestringente | cad | € 7,64 | Lit 14.790 |
| 13.P18.A 14 005 | Posa in opera di morsetti di derivazione a vite ricoperti di idoneo guscio protettivo, contenente pasta idrorepellente, per derivazioni di dorsali fino a 70 mmq in Al | cad | € 10,22 | Lit 19.788 |
| 13.P18.A 15 005 | Posa in opera di morsetto a perforazione di isolante per perforazione di isolante fino a 70 mmq in Cu | cad | € 9,38 | Lit 18.156 |
| 13.P18.A 16 005 | Posa in opera su pali, paline o su muro di cassette di qualunque tipo con montaggio di eventuale carenatura | cad | € 13,54 | Lit 26.214 |
|  | Posa cassette tipo OEC: |  |  |  |
| 13.P18.A 17 005 | su palo con carenatura | cad | € 19,47 | Lit 37.699 |
| 13.P18.A 17 010 | a muro | cad | € 11,12 | Lit 21.522 |
| 13.P18.A 17 015 | su colonnina | cad | € 24,18 | Lit 46.818 |
|  | Formazione del punto di terminazione su cavo non precordato, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, capicorda eventuali inclusi, in cassette di vario tipo: |  |  |  |
| 13.P18.A 18 005 | per derivazioni quadripolari sino a 25 mmq compreso | cad | € 13,17 | Lit 25.500 |
| 13.P18.A 18 010 | per derivazioni quadripolari oltre 25 mmq e sino a 95 mmq | cad | € 19,12 | Lit 37.026 |
| 13.P18.A 18 015 | per derivazioni monofasi | cad | € 7,64 | Lit 14.790 |
|  | Individuazione delle fasi delle linee costituenti colonna montante mediante nastratura colorata dei conduttori o in due estremi: |  |  |  |
| 13.P18.A 19 005 | per ogni derivazione quadripolare | cad | € 5,16 | Lit 9.996 |
| 13.P18.A 19 010 | per ogni derivazione monofase | cad | € 3,42 | Lit 6.630 |
|  | b) RECUPERO |  |  |  |
| 13.P18.B 01 005 | Recupero, in qualsiasi tipo di muratura, di occhi a muro a doppia zanca per l'ammarro di tesata in cavo precordato | cad | € 14,75 | Lit 28.560 |
| 13.P18.B 02 005 | Recupero di ganci di sospensione per il sostegno intermedio di tesate in cavo precordato | cad | € 5,48 | Lit 10.608 |
| 13.P18.B 03 005 | Recupero di collari di sospensione per il sostegno di cavo precordato posato | cad | € 1,58 | Lit 3.060 |
| 13.P18.B 04 005 | Recupero di morsa di ammarro, completa degli accessori occorrenti per il cavo precordato in Al sino alla sezione di 3x70+N1x54,6 mmq e in Cu di sezione 3x10+N1 x10 mmq | cad | € 7,64 | Lit 14.790 |
|  | Recupero di: |  |  |  |
| 13.P18.B 05 005 | morsa o sella di sospensione per piccole angolazioni per cavi in Al e Cu | cad | € 4,74 | Lit 9.180 |
| 13.P18.B 05 010 | sella di sospensione con perno e staffa diritta per pali d'angolo (completa) | cad | € 3,58 | Lit 6.936 |
| 13.P18.B 05 015 | morsa di sospensione per rettifilo per cavi in Al e Cu | cad | € 4,74 | Lit 9.180 |
| 13.P18.B 05 020 | morse o selle fissate a muro con perno diritto a 90 gradi degli accessori occorrenti | cad | € 11,06 | Lit 21.420 |
|  | Recupero di piastra su palo o palina: |  |  |  |
| 13.P18.B 06 005 | di ancoraggio | cad | € 7,64 | Lit 14.790 |
| 13.P18.B 06 010 | con gancio | cad | € 5,48 | Lit 10.608 |
| 13.P18.B 07 005 | Recupero di morsetto a perforazione | cad | € 1,26 | Lit 2.448 |
| 13.P18.B 08 005 | Recupero di linee in precordato di sez. fino a 70 mmq, su pali di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza | ml | € 0,84 | Lit 1.632 |

| 13.P19 | POSA E RECUPERO TUBI DI ACCIAIO ZINCATO O PVC PESANTE E CANALETTE DI PROTEZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posa |  |  |  |
|  | Fornitura e posa tubi di acciaio zincato o in PVC pesante, con marchio IMQ, staffati a muro o a palo (compresa la fornitura di staffe o di Band-it): |  |  |  |
| 13.P19.A 01 005 | fino a diam. 1,5" | ml | € 5,53 | Lit 10.710 |
| 13.P19.A 01 010 | oltre diam. 1,5" | ml | € 8,43 | Lit 16.320 |
|  | Posa in opera, a qualsiasi altezza, di canaletta di protezione in materiale isolante, completa degli accessori occorrenti: |  |  |  |
| 13.P19.A 02 005 | su palo | ml | € 6,06 | Lit 11.730 |
| 13.P19.A 02 010 | su muro | ml | € 8,27 | Lit 16.014 |
| 13.P19.A 02 015 | su mensole | ml | € 1,58 | Lit 3.060 |
| 13.P19.A 03 005 | Fornitura e posa in opera di tubo sagomato a una o più deviazioni in acciaio zincato a caldo norme ( Norme UNI EN 40/4.1 ) diam. est. 76,1 mm spes. 3,25 mm staffato verticalmente od orizzontalmente per il passaggio dei conduttori comprese le forniture degli elementi di fissaggio e le idonee chiusure dell'uscita cavi dal tubo con apposito mastice ed il bloccaggio con malta di cemento alla base, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. | ml | € 15,86 | Lit 30.702 |
|  | Fornitura e posa in opera con gaffette, a qualsiasi altezza, di tubazione in PVC kg 200/dm eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori: |  |  |  |
| 13.P19.A 04 005 | diametro esterno 32 mm | ml | € 7,85 | Lit 15.198 |
| 13.P19.A 04 010 | diametro esterno 50 mm | ml | € 9,90 | Lit 19.176 |
| 13.P19.A 04 015 | diametro esterno 63 mm | ml | € 11,38 | Lit 22.032 |
|  | Recupero |  |  |  |
| 13.P19.B 01 005 | Recupero tubi in ferro o PVC su muro o palo | ml | € 1,32 | Lit 2.550 |
|  | Recupero, a qualsiasi altezza, di canaletta di protezione in materiale isolante, completa degli accessori: |  |  |  |
| 13.P19.B 02 005 | su palo | ml | € 2,11 | Lit 4.080 |
| 13.P19.B 02 010 | su muro | ml | € 4,27 | Lit 8.262 |
| 13.P19.B 02 015 | su tesata | ml | € 0,95 | Lit 1.836 |

| 13.P20 | POSA, RECUPERO E SOSTITUZIONE DI TRASFORMATORI E MUFFOLE. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La posa comprende il collegamento alla rete di terra, la realizzazione della continuità' del piombo con treccia isolata 16 mmq, la fornitura di corda oleata, nastro catramato, morsetti ottone, Crimpit, treccia 16 mmq isolata tipo HO7VR giallo-verde e degli eventuali bulloni, dadi e rondelle mancanti. |  |  |  |
|  | Scavo |  |  |  |
| 13.P20.A 01 005 | Scavo di fossa sino a mc 0,8 di volume, mediante l'uso di attrezzature meccaniche , manuali, in qualsiasi tipo di terreno, per la formazione , operazioni su trasformatori da 125 a 5000 VA o muffole di qualsiasi tipo. Successivo riempimento dello scavo costipato a strati con misto granulare di cava o fiume per tutta la profondità dello scavo e riempimento superficiale di circa 5 cm con materiale di compattezza tale da evitare il suo spargimento | cad | € 58,53 | Lit 113.322 |
| 13.P20.A 02 005 | Scavo di fossa eccedente i primi 0,8 mc di volume di cui alla voce 20.01 e successivo riempimento con materiale anidro costipato a strati | mc | € 21,33 | Lit 41.310 |
|  | a) POSA |  |  |  |
|  | Posa trasformatore da 125 a 550 VA in cassetta ghisa, in scavo predisposto, con collegamento dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra: |  |  |  |
| 13.P20.B 01 005 | compresa la miscela isolante di rabbocco | cad | € 30,40 | Lit 58.854 |
| 13.P20.B 01 010 | con fornitura completa di miscela isolante | cad | € 32,87 | Lit 63.648 |
|  | Posa trasformatore da 2100 a 5000 VA in cassetta ghisa, in scavo predisposto, con collegamento dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra: |  |  |  |
| 13.P20.B 02 005 | compresa la miscela isolante di rabbocco | cad | € 43,14 | Lit 83.538 |
| 13.P20.B 02 010 | con fornitura completa di miscela isolante | cad | € 53,57 | Lit 103.734 |
| 13.P20.B 03 005 | Posa di muffola di giunzione o derivazione con fornitura della miscela isolante, collegamento dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra | cad | € 25,87 | Lit 50.082 |
|  | Sostituzione di trasformatore da 125 a 550 VA in cassetta ghisa, in scavo predisposto, con collegamento dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra: |  |  |  |
| 13.P20.B 04 005 | compresa la miscela isolante di rabbocco | cad | € 38,24 | Lit 74.052 |
| 13.P20.B 04 010 | con fornitura completa della miscela isolante | cad | € 40,83 | Lit 79.050 |
|  | Sostituzione di trasformatore da 2100 a 5000 VA in cassetta ghisa, in scavo predisposto, con collegamento dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra: |  |  |  |
| 13.P20.B 05 005 | compresa la miscela isolante di rabbocco | cad | € 50,99 | Lit 98.736 |
| 13.P20.B 05 010 | con fornitura completa della miscela isolante | cad | € 61,53 | Lit 119.136 |
|  | Sostituzione di trasformatore da 125-550 VA con 2100-5000 VA in cassetta ghisa, in scavo predisposto, con collegamento dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra: |  |  |  |
| 13.P20.B 06 005 | compresa la miscela isolante di rabbocco | cad | € 51,78 | Lit 100.266 |
| 13.P20.B 06 010 | con fornitura completa di miscela isolante | cad | € 62,32 | Lit 120.666 |
| 13.P20.B 07 005 | Sostituzione di trasformatore isolante da 125-550 VA in cassetta ghisa con giunto di giunzione o derivazione, in scavo predisposto, con collegamento, dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra, con fornitura completa di miscela isolante | cad | € 30,61 | Lit 59.262 |
| 13.P20.B 08 005 | Sostituzione di trasformatore da 2100-5000 VA in cassetta ghisa con giunto di giunzione o derivazione, in scavo predisposto, con collegamento, dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra, con fornitura completa di miscela isolante | cad | € 35,66 | Lit 69.054 |
|  | Sostituzione di giunto con trasformatore da 125 - 550 VA, in cassetta ghisa, in scavo predisposto, con collegamento, dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra: |  |  |  |
| 13.P20.B 09 005 | compresa la miscela isolante di rabbocco | cad | € 33,98 | Lit 65.790 |
| 13.P20.B 09 010 | con fornitura completa di miscela isolante | cad | € 36,82 | Lit 71.298 |
|  | Apertura e richiusura di muffola o cassetta ghisa con trasformatore di qualsiasi tipo per ricerca guasti o per inserimento cavo, nel caso di trasformatore di testa, in scavo predisposto, con collegamento dei conduttori di alimentazione, di derivazione e di terra: |  |  |  |
| 13.P20.B 10 005 | compresa la fornitura di miscela isolante di rabbocco per il trasformatore | cad | € 24,76 | Lit 47.940 |
| 13.P20.B 10 010 | con fornitura completa di miscela isolante per la muffola | cad | € 27,18 | Lit 52.632 |
| 13.P20.B 11 005 | Apertura e richiusura trasformatore da 125 a 550 VA, in cassetta ghisa, in scavo predisposto, scollegamento e ricollegamento dei conduttori di alimentazione della colonna montante, compresa la miscela isolante di rabbocco contemporaneamente ad altre operazioni | cad | € 8,96 | Lit 17.340 |
| 13.P20.B 12 005 | Sostituzione trasformatore da 125-550 VA, in cassetta ghisa, in scavo predisposto, con scollegamento e ricollegamento dei conduttori di alimentazione, compresa la miscela di rabbocco, contemporaneamente ad altre operazioni | cad | € 16,86 | Lit 32.640 |
|  | Posa cassetta con trasformatore di lampada di qualsiasi tipo: |  |  |  |
| 13.P20.B 13 005 | su muro | cad | € 21,70 | Lit 42.024 |
| 13.P20.B 13 010 | su pali di acciaio o di cemento | cad | € 8,38 | Lit 16.218 |
| 13.P20.B 14 005 | Sostituzione di trasformatore da 125-550 VA in cassetta gia montata su palo o muro a qualsiasi altezza | cad | € 13,70 | Lit 26.520 |
| 13.P20.B 15 005 | Formazione di giunzione diritta per cavi fino a 50 mmq, in pozzetto predisposto, su cavo unipolare, con fornitura del materiale 3M SCOTCHCAST o similare e del morsetto a compressione | cad | € 28,45 | Lit 55.080 |
| 13.P20.B 16 005 | Formazione di derivazione, per cavi fino a 50 mmq, con fornitura del materiale 3M SCOTCHCAST o similare e dei morsetti a compressione | cad | € 35,98 | Lit 69.666 |
| 13.P20.B 17 005 | Formazione di giunto tipo MIEL, ITALCO o similare su cavi M.T. di sezione fino a 25 mmq., in scavo predisposto. Tutti i materiali occorrenti sono forniti dalla D.L. | cad | € 50,83 | Lit 98.430 |
| 13.P20.B 18 005 | Formazione di terminazione su cavo armato tipo UCOLNR/17 con kit in materiale termorestringente fornito dall'Ente appaltante., in concomitanza di altre operazioni | cad | € 7,90 | Lit 15.300 |
|  | b) RECUPERO |  |  |  |
|  | Recupero trasformatore serie in cassetta ghisa, in scavo predisposto: |  |  |  |
| 13.P20.C 01 005 | da 125-550 VA | cad | € 5,90 | Lit 11.424 |
| 13.P20.C 01 010 | da 2100-5000 VA | cad | € 11,48 | Lit 22.236 |
| 13.P20.C 02 005 | Recupero giunto di giunzione o di derivazione, in ghisa, in scavo predisposto | cad | € 3,79 | Lit 7.344 |
|  | Recupero cassetta con trasformatore di lampada di qualsiasi tipo: |  |  |  |
| 13.P20.C 03 005 | su muro | cad | € 9,59 | Lit 18.564 |
| 13.P20.C 03 010 | su pali di acciaio o di cemento | cad | € 8,27 | Lit 16.014 |

| 13.P21 | POSA, RECUPERO E SOSTITUZIONE CASSETTE DI DERIVAZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fornitura e Posa in opera |  |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, in materiale plastico, tipo COL 4x25, delle dimensioni di 200x200x65 mm, completa di coni pressacavo, di materiale per il fissaggio a parete od a palo e l'esecuzione dei collegamenti elettrici: |  |  |  |
| 13.P21.A 01 005 | vuota | cad | € 32,50 | Lit 62.934 |
| 13.P21.A 01 010 | con morsetti tipo universale | cad | € 56,05 | Lit 108.528 |
|  | Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione, in materiale plastico, di forma ottagonale, completa di morsettiera nodale e di coni pressacavo, fissata a parete od a palo, con morsetti tipo: |  |  |  |
| 13.P21.A 02 005 | UP 6/1 | cad | € 14,22 | Lit 27.540 |
| 13.P21.A 02 010 | UP 10/1 | cad | € 14,54 | Lit 28.152 |
| 13.P21.A 02 015 | UP 16/1 | cad | € 15,54 | Lit 30.090 |
|  | Sostituzione |  |  |  |
|  | Sostituzione compresa la fornitura, di cassetta di derivazione vuota in materiale plastico antiestinguente od in vetroresina - doppio isolamento - completa di coni pressacavo e del materiale per il fissaggio a parete o a palo - eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori: |  |  |  |
| 13.P21.B 01 005 | delle dimensioni 200x206x75 mm per cavi sino a 25 mmq | cad | € 32,77 | Lit 63.444 |
| 13.P21.B 01 010 | delle dimensioni 174x142x52 mm | cad | € 21,18 | Lit 41.004 |
|  | Sostituzione, compresa la fornitura, di cassetta di derivazione di forma ottagonale in materiale plastico, completa di coni pressacavo fissata a parete o a palo eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori: |  |  |  |
| 13.P21.B 02 005 | delle dimensioni 71x71x 45 mm, con morsetteria nodale | cad | € 14,43 | Lit 27.948 |
| 13.P21.B 02 010 | delle dimensioni 71x71x45 mm, con morsetteria | cad | € 12,59 | Lit 24.378 |
| 13.P21.B 02 015 | delle dimensioni 121x121x48 mm, con morsetteria | cad | € 14,04 | Lit 27.183 |
|  | Recupero |  |  |  |
| 13.P21.C 01 005 | Recupero cassette di derivazione, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza, su pali, paline o muro | cad | € 7,90 | Lit 15.300 |
|  | Fromazione del punto |  |  |  |
|  | Formazione del punto di derivazione dell'apparecchio d'illuminazione, da linea dorsale unipolare, comprendente la fornitura e la posa in opera di due morsetti con involucro isolante a guscio, di due tratti di guaina termorestringente, di spezzoni di guaina termorestringente con agglomerante per il raccordo con il cavo bipolare, di nastro adesivo: |  |  |  |
| 13.P21.D 01 005 | fino a 16 mmq | cad | € 26,50 | Lit 51.306 |
| 13.P21.D 01 010 | oltre 16 mmq | cad | € 30,98 | Lit 59.976 |
| 13.P21.D 02 005 | Formazione del punto di giunzione unipolare, da dorsale unipolare della sezione sino a 35 mmq, comprendente la fornitura e la posa di un morsetto con involucro isolante a guscio, di nastro isolante adesivo | cad | € 7,43 | Lit 14.382 |
|  | Morsetti |  |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera, di morsetti volanti a mantello, antitranciatura, con isolamento completo, tipo LEGRAND o similare ed equivalente, per l'allacciamento dei conduttori entro palo od entro cassetta gia predisposta: |  |  |  |
| 13.P21.E 01 005 | sino alla sezione di 2x10 mmq | cad | € 5,48 | Lit 10.608 |
| 13.P21.E 01 010 | per sezione di 2x18 mmq | cad | € 6,06 | Lit 11.730 |
| 13.P21.E 01 015 | per sezione di 2x30 mmq | cad | € 7,16 | Lit 13.872 |
| 13.P21.E 02 005 | Posa in opera di morsetti volanti a mantello, antritranciatura, con isolamento completo, tipo LEGRAND o similare ed equivalente, per l'allacciamento dei conduttori entro palo od entro cassetta gia predisposta | cad | € 2,84 | Lit 5.508 |
| 13.P21.E 03 005 | Posa in opera di morsetti a perforazione, tipo BURNDY o TECNORETI o similari ed equivalenti, per derivazione conduttori da linea aerea dorsale fascettata su fune o in precordato. Per ogni coppia |  | € 10,38 | Lit 20.094 |
| 13.P21.E 04 005 | Fornitura e posa in opera di morsetti a compressione in rame tipo Crimpit - eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori | cad | € 2,42 | Lit 4.692 |
| 13.P21.E 05 005 | Recupero di morsetti volanti a mantello, antritranciatura, con isolamento completo, tipo LEGRAND o similare ed equivalente, entro palo o cassetta | cad | € 1,21 | Lit 2.346 |

| 13.P22 | POSA E RECUPERO NICCHIE A PALO O IN CAMERETTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) POSA |  |  |  |
|  | Posa cassetta a palo per trasformatori fino a 5000 VA, secondo le indicazioni della Direzione Lavori: |  |  |  |
| 13.P22.A 01 005 | con fornitura delle staffe di sostegno | cad | € 219,78 | Lit 425.544 |
| 13.P22.A 01 010 | senza fornitura delle staffe di sostegno | cad | € 177,37 | Lit 343.434 |
|  | Posa di due cassette a palo per trasformatori fino a 5000 VA, secondo le indicazioni della Direzione Lavori: |  |  |  |
| 13.P22.A 02 005 | con fornitura delle staffe di sostegno | cad | € 262,66 | Lit 508.572 |
| 13.P22.A 02 010 | senza fornitura delle staffe di sostegno | cad | € 193,23 | Lit 374.136 |
|  | Allestimento in cameretta per un trasformatore, compresa la fornitura e la posa dei ferri di sostegno per il trasformatore, la posa e il collegamento dei cavi al trasformatore e al dispositivo di corto circuito, la verniciatura con vernice alchidica modificata con clorocaucciu, mano a finire di colore verde RAL 6009 (compresa la fornitura) - aventi caratteristiche tecniche prescritte della D.L.: |  |  |  |
| 13.P22.A 03 005 | da 2100 a 5000 VA | cad | € 107,62 | Lit 208.386 |
| 13.P22.A 03 010 | per ogni trasformatore in piu da collegarsi in serie ad altro esistente | cad | € 17,96 | Lit 34.782 |
|  | Posa trasformatore da 2100 a 5000 VA, compresi gli allacciamenti elettrici: |  |  |  |
| 13.P22.A 04 005 | in nicchia a palo | cad | € 20,81 | Lit 40.290 |
| 13.P22.A 04 010 | in cameretta | cad | € 18,02 | Lit 34.884 |
|  | Sostituzione trasformatore da 2100 a 5000 VA, compresi gli allacciamenti elettrici: |  |  |  |
| 13.P22.A 05 005 | in cassetta a palo | cad | € 36,61 | Lit 70.890 |
| 13.P22.A 05 010 | in cameretta | cad | € 30,45 | Lit 58.956 |
| 13.P22.A 06 005 | Posa in opera di cassetta per dispositivo di c.c. su palo od in cameretta, con fornitura e posa della staffa in ferro o nastro Band-it di sostegno di idonee dimensioni per ogni dispositivo | cad | € 24,28 | Lit 47.022 |
|  | b) RECUPERO |  |  |  |
|  | Recupero cassetta a palo per trasformatori fino a 5000 VA, compresi i cavetti di alimentazione del primario e del secondario, la colonna montante e la protezione in tubo di ferro, le staffe per il sostegno della cassetta: |  |  |  |
| 13.P22.B 01 005 | di una cassetta | cad | € 69,27 | Lit 134.130 |
| 13.P22.B 01 010 | di due cassette | cad | € 73,28 | Lit 141.882 |
|  | Recupero trasformatore da 2100 o 5000 VA, compresi gli scollegamenti elettrici: |  |  |  |
| 13.P22.B 02 005 | su nicchia a palo | cad | € 16,59 | Lit 32.130 |
| 13.P22.B 02 010 | in cameretta | cad | € 15,07 | Lit 29.172 |
| 13.P22.B 03 005 | Recupero cassetta di tipo B, od in alluminio, contenente dispositivo di c.c., su palo, nicchia, cameretta, cabina | cad | € 5,58 | Lit 10.812 |

| 13.P23 | POSA E RECUPERO ARMADI E QUADRI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) POSA. La posa comprende la fornitura dei materiali di fissaggio, gli allacciamenti elettrici del quadro , di terminazione dei conduttori elettrici |  |  |  |
|  | Posa armadio metallico, o in vetroresina contenente quadro elettrico di comando e distribuzione circuiti b.t., compreso il ritiro dal magazzino dell'Ente appaltante: |  |  |  |
| 13.P23.A 01 005 | su basamento in c.l.s. compreso lo scavo, la formazione del basamento del cemento tipo 325 dosato a 250 Kg/mc, la casseratura e il disarmo della medesima, la posa e l'alimentazione dell'elemento fotosensibile | cad | € 389,72 | Lit 754.596 |
| 13.P23.A 01 010 | in locale cabina, compreso il fissaggio a pavimento | cad | € 285,04 | Lit 551.922 |
| 13.P23.A 01 015 | per alimentazione mercati | cad | € 136,96 | Lit 265.200 |
| 13.P23.A 01 020 | contatore | cad | € 126,43 | Lit 244.800 |
| 13.P23.A 02 005 | Posa quadro, tipo monumento o similare, su palo o muro compresi gli allacciamenti elettrici e le staffe di fissaggio, compreso il ritiro dal magazzino dell'Ente appaltante. | cad | € 94,98 | Lit 183.906 |
|  | b) RECUPERO |  |  |  |
|  | Recupero armadio metallico o in vetroresina, contenente quadro elettrico di comando e distribuzione circuiti b.t., compreso il trasporto al magazzino dell'Ente appaltante: |  |  |  |
| 13.P23.B 01 005 | demolizione del basamento in c.l.s., compreso lo scavo, lo scollegamento dei conduttori elettrici del quadro, il recupero dell'elemento fotosensibile | cad | € 233,31 | Lit 451.758 |
| 13.P23.B 01 010 | recupero da locale cabina, comprensivo dello scollegamento dei circuiti elettrici | cad | € 170,52 | Lit 330.174 |
| 13.P23.B 01 015 | per alimentazione mercati | cad | € 79,02 | Lit 153.000 |
| 13.P23.B 01 020 | contatore | cad | € 73,75 | Lit 142.800 |
| 13.P23.B 02 005 | Recupero quadro tipo monumento o similare, su palo o muro, compreso lo scollegamento dei conduttori elettrici, compreso il Trasporto al magazzino dell'Ente appaltante. | cad | € 56,68 | Lit 109.752 |
| 13.P23.B 03 005 | Sostituzione, compresa la fornitura, di interruttore crepuscolare provvisto di elemento fotosensibile per comando provvisorio quadro I.P. - compresa la linea fra quadro e fotocellula fino ad una lunghezza max di 20 m eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori | cad | € 121,95 | Lit 236.130 |

| 13.P24 | OPERE VARIE CONNESSE ALLA VERNICIATURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scavo |  |  |  |
| 13.P24.A 01 005 | Scavo in terreno naturale, per una profondità di circa 10 cm, nella zona circostante la base del sostegno, relativo reinterro e ripristino del manto bituminoso o del terreno naturale | cad | € 4,48 | Lit 8.670 |
|  | Formazione indicazione alfanumerica del centro luminoso mediante verniciatura oppure posa di lettere e numeri autoadesivi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. La Ditta fornisce tutto il materiale necessario (le mascherine e la vernice per i codici verniciati o le lettere e i numeri autoadesivi): |  |  |  |
|  | semplice su palo o su muro: |  |  |  |
| 13.P24.B 01 005 | verniciata | cad | € 6,16 | Lit 11.934 |
| 13.P24.B 01 010 | con targhette autoadesive | cad | € 2,05 | Lit 3.978 |
|  | doppia su palo: |  |  |  |
| 13.P24.B 02 005 | verniciata | cad | € 8,53 | Lit 16.524 |
| 13.P24.B 02 010 | con targhette autoadesive | cad | € 3,69 | Lit 7.140 |
|  | Rimozioni, distacchi, recuperi. |  |  |  |
| 13.P24.C 01 005 | Rimozione, custodia, rimessa in opera di portello tipo "Conchiglia" su palo d'acciaio | cad | € 2,27 | Lit 4.386 |
| 13.P24.C 02 005 | Distacco e riattacco dell'impianto di terra esistente, con eventuale prolungamento o sostituzione del conduttore di rame. Tutto il materiale occorrente e fornito dalla Ditta | cad | € 4,95 | Lit 9.588 |
| 13.P24.C 03 005 | Recupero e posa di cartelli segnaletici stradali e/o cestini portarifiuti, con fornitura di band-it | cad | € 4,11 | Lit 7.956 |
| 13.P24.C 04 005 | Recupero di cavi obsoleti, corde, band-it o eventuali staffe ancorate al sostegno e posizionati a qualsiasi altezza | cad | € 2,05 | Lit 3.978 |
| 13.P24.C 05 005 | Sollevamento basamento storico di qualsiasi tipo e dimensione e successivo riposizionamento | cad | € 51,99 | Lit 100.674 |
|  | Zebratura pali |  |  |  |
| 13.P24.D 01 005 | Zebratura di pali in ferro o in c.a.c. con strisce oblique a 45 gradi a salire da sinistra verso destra, di colore bianco luminescente e nero normale, come da caratteristiche tecniche allegate, alte cm 15 - 20 per un'altezza totale da terra di cm 150.Tutto il materiale occorrente e fornito dalla Ditta. | cad | € 14,75 | Lit 28.560 |

| 13.P25 | VERNICIATURA PALI E BRACCI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spazzolatura, raschiatura e cartavetratura della superficie per l'eliminazione totale della ruggine e della vecchia vernice; applicazione di una ripresa di antiruggine di fondo a base di resine oleofenoliche e pigmenti al fosfato di zinco spessore film secco circa 40 micron, di uno strato intermedio a base di resine alchidiche modificate con clorocaucciu, spessore film secco 40 micron, colore RAL 6010 e uno strato di finitura a base di resine modificate con clorocaucciu, spessore film secco circa 35-40 micron. La Ditta fornisce tutti i materiali occorrenti: |  |  |  |
|  | Per pali in acciaio verniciato di superficie: |  |  |  |
| 13.P25.A 01 005 | da 1 a 1,99 mq | cad | € 25,44 | Lit 49.266 |
| 13.P25.A 01 010 | da 2 a 2,99 mmq | cad | € 38,09 | Lit 73.746 |
| 13.P25.A 01 015 | da 3 a 3,99 mq | cad | € 50,78 | Lit 98.328 |
| 13.P25.A 01 020 | da 4 a 4,99 mq | cad | € 63,48 | Lit 122.910 |
| 13.P25.A 01 025 | da 5 a 5,99 mq | cad | € 76,12 | Lit 147.390 |
| 13.P25.A 01 030 | da 6 a 6,99 mq | cad | € 88,87 | Lit 172.074 |
| 13.P25.A 01 035 | da 7 a 7,99 mq | cad | € 101,51 | Lit 196.554 |
| 13.P25.A 01 040 | da 8 a 8,99 mq | cad | € 114,21 | Lit 221.136 |
| 13.P25.A 01 045 | da 9 a 9,99 mq | cad | € 126,90 | Lit 245.718 |
| 13.P25.A 01 050 | da 10 a 10,99 mq | cad | € 139,55 | Lit 270.198 |
|  | Per bracci in acciaio verniciato, comprese eventuali staffe, di superficie: |  |  |  |
| 13.P25.A 02 005 | fino a 0,499 mq | cad | € 6,32 | Lit 12.240 |
| 13.P25.A 02 010 | da 0,5 a 0,999 mq | cad | € 12,70 | Lit 24.582 |
| 13.P25.A 02 015 | da 1 a 1,499 mq | cad | € 19,07 | Lit 36.924 |
| 13.P25.A 02 020 | da 1,5 a 1,999 mq | cad | € 25,39 | Lit 49.164 |
| 13.P25.A 02 025 | da 2 a 2,499 mq | cad | € 31,71 | Lit 61.404 |
| 13.P25.A 02 030 | da 2,5 a 2,999 mq | cad | € 38,03 | Lit 73.644 |
| 13.P25.A 02 035 | da 3 a 3,499 mq | cad | € 44,41 | Lit 85.986 |
|  | Per pali ornamentali di superficie: |  |  |  |
| 13.P25.A 03 005 | da 1 a 1,99 mq | cad | € 31,71 | Lit 61.404 |
| 13.P25.A 03 010 | da 2 a 2,99 mq | cad | € 50,73 | Lit 98.226 |
| 13.P25.A 03 015 | da 3 a 3,99 mq | cad | € 69,75 | Lit 135.048 |
| 13.P25.A 03 020 | da 4 a 4,99 mq | cad | € 88,82 | Lit 171.972 |
| 13.P25.A 03 025 | da 5 a 5,99 mq | cad | € 107,83 | Lit 208.794 |
| 13.P25.A 03 030 | da 6 a 6,99 mq | cad | € 126,85 | Lit 245.616 |
| 13.P25.A 03 035 | da 7 a 7,99 mq | cad | € 145,87 | Lit 282.438 |
| 13.P25.A 03 040 | da 8 a 8,99 mq | cad | € 164,88 | Lit 319.260 |
| 13.P25.A 03 045 | verniciatura parziale della parte del sostegno celata dal basamento storico; per ogni mano | cad | € 49,25 | Lit 95.370 |
|  | Per bracci ornamentali, comprese eventuali staffe, di superficie: |  |  |  |
| 13.P25.A 04 005 | fino a 0,99 mq | cad | € 15,86 | Lit 30.702 |
| 13.P25.A 04 010 | da 1 a 1,99 mq | cad | € 31,71 | Lit 61.404 |
| 13.P25.A 04 015 | da 2 a 2,99 mq | cad | € 50,73 | Lit 98.226 |
| 13.P25.A 04 020 | da 3 a 3,99 mq | cad | € 69,80 | Lit 135.150 |
| 13.P25.A 04 025 | da 4 a 4,99 mq | cad | € 88,82 | Lit 171.972 |
| 13.P25.A 04 030 | da 5 a 5,99 mq | cad | € 107,83 | Lit 208.794 |
| 13.P25.A 04 035 | da 6 a 6,99 mq | cad | € 126,90 | Lit 245.718 |
| 13.P25.A 04 040 | da 7 a 7,99 mq | cad | € 145,87 | Lit 282.438 |
|  | Per paline in acciaio verniciato, comprese eventuali staffe, di superficie: |  |  |  |
| 13.P25.A 05 005 | fino a 0,499 mq | cad | € 8,27 | Lit 16.014 |
| 13.P25.A 05 010 | da 0,55 a 0,999 mq | cad | € 16,49 | Lit 31.926 |
| 13.P25.A 05 015 | da 1 a 1,499 mq | cad | € 24,71 | Lit 47.838 |
|  | Per base sostegno fino ad un'altezza di m 0,50 dal suolo: |  |  |  |
| 13.P25.A 06 005 | di qualsiasi diametro | cad | € 6,85 | Lit 13.260 |
| 13.P25.A 06 010 | della parte di sostegno celata dalla base ornamentale | cad | € 12,01 | Lit 23.256 |
| 13.P25.A 07 005 | Per cassetta a palo verniciata per 1 o 2 trasformatori, comprese le staffe di sostegno | cad | € 15,65 | Lit 30.294 |
| 13.P25.A 08 005 | Per cassette di trasformatore di lampada di qualsiasi dimensione o di dispositivo di c.c., comprese le staffe di sostegno | cad | € 7,69 | Lit 14.892 |
|  | Spazzolatura, raschiatura, cartavetratura superfic. per l'eliminazione totale della ruggine e della vecchia zincatura; lavaggio sgrassante mediante solvente molto volatile privo di residui secchi (trielina o similare); applicazione di una ripresa di antiruggine di fondo a base di resine oleofenoliche e pigmenti al fosfato di zinco spessore film secco 40 micron,di uno strato intermedio a base di resine oleouretaniche, spessore film secco 40 micron colore RAl 6010, di uno strato di finitura a base di resine poliuretaniche alifatiche non ingiallenti spessore film secco circa 35-40 micron, colore RAL 6009. La Ditta fornisce tutti i materiali occorrenti: |  |  |  |
|  | Per pali in acciaio zincato di superficie: |  |  |  |
| 13.P25.B 01 005 | da 1 a 1,99 mq | cad | € 31,45 | Lit 60.894 |
| 13.P25.B 01 010 | da 2 a 2,99 mq | cad | € 47,31 | Lit 91.596 |
| 13.P25.B 01 015 | da 3 a 3,99 mq | cad | € 63,06 | Lit 122.094 |
| 13.P25.B 01 020 | da 4 a 4,99 mq | cad | € 78,81 | Lit 152.592 |
| 13.P25.B 01 025 | da 5 a 5,99 mq | cad | € 94,61 | Lit 183.192 |
| 13.P25.B 01 030 | da 6 a 6,99 mq | cad | € 110,36 | Lit 213.690 |
| 13.P25.B 01 035 | da 7 a 7,99 mq | cad | € 113,79 | Lit 220.320 |
|  | Per bracci in acciaio zincato, comprese eventuali staffe, di superficie: |  |  |  |
| 13.P25.B 02 005 | fino a 0,499 mq | cad | € 7,64 | Lit 14.790 |
| 13.P25.B 02 010 | da 0,5 a 0,999 mq | cad | € 15,75 | Lit 30.498 |
| 13.P25.B 02 015 | da 1 a 1,499 mq | cad | € 23,65 | Lit 45.798 |
| 13.P25.B 02 020 | da 1,5 a 1,999 mq | cad | € 31,03 | Lit 60.078 |
| 13.P25.B 02 025 | da 2 a 2,499 mq | cad | € 39,40 | Lit 76.296 |
|  | Per paline in acciaio zincato, comprese eventuali staffe, di superficie: |  |  |  |
| 13.P25.B 03 005 | fino a 0,499 mq | cad | € 9,59 | Lit 18.564 |
| 13.P25.B 03 010 | da 0,5 a 0,999 mq | cad | € 18,17 | Lit 35.190 |
| 13.P25.B 03 015 | da 1 a 1,499 mq | cad | € 33,98 | Lit 65.790 |
|  | Applicazione di una ripresa di finitura a base di resine alchidiche modificate con clorocaucciu, spessore film secco circa 35-40 micron, colore RAL 6009. La Ditta fornisce tutti i materiali occorrenti: |  |  |  |
|  | Per pali in acciaio verniciato, di superficie: |  |  |  |
| 13.P25.C 01 005 | da 1 a 1,99 mq | cad | € 12,33 | Lit 23.868 |
| 13.P25.C 01 010 | da 2 a 2,99 mq | cad | € 18,49 | Lit 35.802 |
| 13.P25.C 01 015 | da 3 a 3,99 mq | cad | € 24,65 | Lit 47.736 |
| 13.P25.C 01 020 | da 4 a 4,99 mq | cad | € 30,82 | Lit 59.670 |
| 13.P25.C 01 025 | da 5 a 5,99 mq | cad | € 36,93 | Lit 71.502 |
| 13.P25.C 01 030 | da 6 a 6,99 mq | cad | € 43,09 | Lit 83.436 |
| 13.P25.C 01 035 | da 7 a 7,99 mq | cad | € 49,25 | Lit 95.370 |
| 13.P25.C 01 040 | da 8 a 8,99 mq | cad | € 55,42 | Lit 107.304 |
| 13.P25.C 01 045 | da 9 a 9,99 mq | cad | € 61,58 | Lit 119.238 |
| 13.P25.C 01 050 | da 10 a 10,99 mq | cad | € 67,74 | Lit 131.172 |
|  | Per pali ornamentali, di superficie: |  |  |  |
| 13.P25.C 02 005 | da 1 a 1,99 mq | cad | € 15,43 | Lit 29.886 |
| 13.P25.C 02 010 | da 2 a 2,99 mq | cad | € 23,07 | Lit 44.676 |
| 13.P25.C 02 015 | da 3 a 3,99 mq | cad | € 30,92 | Lit 59.874 |
| 13.P25.C 02 020 | da 4 a 4,99 mq | cad | € 38,67 | Lit 74.868 |
| 13.P25.C 02 025 | da 5 a 5,99 mq | cad | € 46,41 | Lit 89.862 |
| 13.P25.C 02 030 | da 6 a 6,99 mq | cad | € 54,10 | Lit 104.754 |
| 13.P25.C 02 035 | da 7 a 7,99 mq | cad | € 61,84 | Lit 119.748 |
| 13.P25.C 02 040 | da 8 a 8,99 mq | cad | € 69,59 | Lit 134.742 |
|  | Per bracci in acciaio verniciato, comprese le eventuali staffe, di superficie: |  |  |  |
| 13.P25.C 03 005 | fino a 0,499 mq | cad | € 3,06 | Lit 5.916 |
| 13.P25.C 03 010 | da 0,5 a 0,999 mq | cad | € 6,16 | Lit 11.934 |
| 13.P25.C 03 015 | da 1 a 1,499 mq | cad | € 9,11 | Lit 17.646 |
| 13.P25.C 03 020 | da 1,5 a 1,999 mq | cad | € 12,33 | Lit 23.868 |
| 13.P25.C 03 025 | da 2 a 2,499 mq | cad | € 15,38 | Lit 29.784 |
| 13.P25.C 03 030 | da 2,5 a 2,999 mq | cad | € 18,49 | Lit 35.802 |
| 13.P25.C 03 035 | da 3 a 3,499 mq | cad | € 21,55 | Lit 41.718 |
|  | Per bracci ornamentali, comprese eventuali staffe, di superficie: |  |  |  |
| 13.P25.C 04 005 | Fino a 0,999 mq | cad | € 7,74 | Lit 14.994 |
| 13.P25.C 04 010 | Da 1 a 1,999 mq | cad | € 15,43 | Lit 29.886 |
| 13.P25.C 04 015 | Da 2 a 2,999 mq | cad | € 23,18 | Lit 44.880 |
| 13.P25.C 04 020 | Da 3 a 3,999 mq | cad | € 30,92 | Lit 59.874 |
| 13.P25.C 04 025 | Da 4 a 4,999 mq | cad | € 40,04 | Lit 77.520 |
|  | Per paline in acciaio verniciato, comprese eventuali staffe, di superficie: |  |  |  |
| 13.P25.C 05 005 | fino a 0,499 mq | cad | € 3,27 | Lit 6.324 |
| 13.P25.C 05 010 | da 0,5 a 0,999 mq | cad | € 6,58 | Lit 12.750 |
| 13.P25.C 05 015 | da 1 a 1,499 mq | cad | € 10,75 | Lit 20.808 |

| 13.P26 | VERIFICA DELLA CONTINUITA' E MISURA DELLA RESISTENZA DI TERRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verifica continuita |  |  |  |
| 13.P26.A 01 005 | Verifica della continuità su sostegni della Illuminazione Pubblica | cad | € 10,01 | Lit 19.380 |
|  | Misura valore resistenza |  |  |  |
| 13.P26.B 01 005 | Misura del valore della resistenza di terra su sostegni della Illuminazione Pubblica | cad | € 14,75 | Lit 28.560 |

| 13.P27 | PULIZIA CABINE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavimenti, vani, coperchi |  |  |  |
|  | Pulizia e manutenzione di: |  |  |  |
| 13.P27.A 01 005 | pavimenti, scale, cunicoli, intercapedini | cad | € 51,63 | Lit 99.960 |
| 13.P27.A 01 010 | vani dei pozzi di accesso | cad | € 11,59 | Lit 22.440 |
| 13.P27.A 01 015 | coperchi dei pozzi di accesso | cad | € 5,27 | Lit 10.200 |
|  | Scomparto, armadio, trasformatori |  |  |  |
|  | Pulizia e manutenzione di: |  |  |  |
| 13.P27.B 01 005 | scomparto contenente: interruttore , trasformatore , condensatore | cad | € 28,45 | Lit 55.080 |
| 13.P27.B 01 010 | scomparto vuoto | cad | € 11,59 | Lit 22.440 |
| 13.P27.B 01 015 | armadio contenente i trasformatori secondari | cad | € 5,27 | Lit 10.200 |
| 13.P27.B 01 020 | trasformatori secondari | cad | € 2,63 | Lit 5.100 |
|  | Verniciatura |  |  |  |
|  | Verniciatura di: |  |  |  |
| 13.P27.C 01 005 | coperchi metallici dei pozzi di accesso | cad | € 16,86 | Lit 32.640 |
| 13.P27.C 01 010 | porte metalliche | cad | € 18,44 | Lit 35.700 |
| 13.P27.C 01 015 | griglie finestrini di aerazione | cad | € 3,16 | Lit 6.120 |
| 13.P27.C 01 020 | scale metalliche | ml | € 1,58 | Lit 3.060 |

| 13.P28 | INTERVENTI URGENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INTERVENTI URGENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI |  |  |  |
|  | Interventi urgenti di ricerca e riparazione guasti effettuati su richiesta della Direzione Lavori sia in giornate feriali che festive, con squadra costituita da: -n. 1 operaio qualificato; -n. 1 operaio comune; -n. 1 autocarro dotato di braccio elevatore per il sollevamento di carichi sino a 5 q.; compresi le prestazioni dell'autista, il consumo di carburante e lubrificante nonché tutti gli oneri per il funzionamento; -n. 1 escavatore con benna compresi le prestazioni dell'autista, il consumo di carburante e lubrificante nonché tutti gli oneri per il funzionamento; -n. 1 martello demolitore/perforatore e relativo motocompressore per aria compressa; compresi le prestazioni dell'operatore, il consumo di carburante, lubrificante e punte nonché tutti gli oneri per il funzionamento. |  |  |  |
| 13.P28.A 01 005 | Per interventi sino a 4 ore | cad | € 239,16 | Lit 463.080 |

| 13.P29 | NOLI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Autocestello, autocarro, escavatore |  |  |  |
| 13.P29.A 01 005 | Nolo di autocestello con elevazione da 15 a 20 m, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento | h | € 31,87 | Lit 61.710 |
| 13.P29.A 02 005 | Nolo di autocestello adatto ad eseguire lavori sotto il piano stradale, compresi i consumi di carburante e lubrificante le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento | h | € 36,08 | Lit 69.870 |
| 13.P29.A 03 005 | Nolo di autocarro di tipo leggero della portata da 5 a 15 q, adatto al trasporto dai magazzini dell'Ente appaltante al cantiere di lavoro dell'apparecchiatura per abbassare o sollevare la corona mobile delle torri faro, compresi i consumi di carburante e lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento | h | € 25,81 | Lit 49.980 |
| 13.P29.A 04 005 | Nolo di autocarro adatto per il trasporto di pali dotato di braccio elevatore per sollevamento di carichi sino a 5 q, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento | h | € 36,88 | Lit 71.400 |
| 13.P29.A 05 005 | Nolo di escavatore con benna per scavo di cavidotti compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento | h | € 35,82 | Lit 69.360 |
|  | Demolitore, saldatrice, tagliasfalto, caricatrice, generatore. |  |  |  |
| 13.P29.B 01 005 | Nolo di martello perforatore o demolitore e di moto-compressore per aria compressa compreso il consumo del carburante, dei lubrificanti e delle punte, comprese le prestazioni dell'operaio nonche tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento | h | € 20,81 | Lit 40.290 |
| 13.P29.B 02 005 | Nolo di saldatrice, statica o rotativa, completa di cavi conduttori e maschera, escluse le prestazioni dell'operaio, compresi il consumo degli elettrodi, l'energia elettrica occorrente e tutti gli oneri relativi per ogni ora di effettivo funzionamento | h | € 2,58 | Lit 4.998 |
| 13.P29.B 03 005 | Nolo di macchina tagliasfalto con vanghetta ad azionamento idraulico compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'operatore nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento | h | € 21,28 | Lit 41.208 |
| 13.P29.B 04 005 | Nolo di macchina tagliasfalto con disco rotante compresi il consumo del carburante e del lubrificante, l'acqua di raffreddamento del disco, le prestazioni dell'operatore della macchina nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento | h | € 23,71 | Lit 45.900 |
| 13.P29.B 05 005 | Nolo di apparecchio tagliasfalto portatile con lama rotante, compresi il consumo del carburante, le prestazioni dell'operatore nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento | h | € 18,91 | Lit 36.618 |
| 13.P29.B 06 005 | Nolo di pala meccanica caricatrice gommata, fino alla potenza di 70 HP, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonche tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento | h | € 30,98 | Lit 59.976 |
| 13.P29.B 07 005 | Nolo di generatore di energia elettrica a miscela, benzina o diesel sino alla potenza di 5 kVA, compresi il consumo del carburante e lubrificante, nonche tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento | h | € 6,64 | Lit 12.852 |
|  | Riduzione |  |  |  |
|  | Riduzione quando, in caso interventi urgenti di ricerca e riparazione guasti protratti oltre la quarta ora di cui alla voce 28.01, i mezzi d'opera rimangono a disposizione e non vengono effettivamente utilizzati; |  |  |  |
| 13.P29.C 01 005 | sulle voci da 29.01 a 29.12 | cad |  |  |

| 13.P30 | MANO D'OPERA PER I LAVORI COMPENSATI IN ECONOMIA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Le prestazioni di mano d'opera da compensare in economia sono da considerare eccezionali e devono essere ogni volta preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori; diversamente l'Appaltatore non può pretendere a tal riguardo alcuna remunerazione. |  |  |  |
|  | Mano d'opera |  |  |  |
|  | Saranno assunti i costi orari delle mercedi, non soggetti a variazione d'asta, per le varie qualifiche, riportati nella tabella del Collegio Costruttori Edili della Provincia di Torino in vigore il giorno dell'appalto: |  |  |  |
| 13.P30.A 01 005 | operaio specializzato | h |  |  |
| 13.P30.A 01 010 | operaio qualificato | h |  |  |
| 13.P30.A 01 015 | operaio comune | h |  |  |
|  | Maggiorazione del 24,30%, soggetta a variazione d'asta, dei costi orari di cui sopra per spese generali, mezzi tecnici di protezione antinfortunistica adeguati all'ambiente ed al lavoro da eseguire, uso degli attrezzi utili, copertura perdite, ecc.: |  |  |  |
| 13.P30.A 02 005 | operaio specializzato | h |  |  |
| 13.P30.A 02 010 | operaio qualificato | h |  |  |
| 13.P30.A 02 015 | operaio comune | h |  |  |

| 13.P31 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ancoraggi - Paline |  |  |  |
| 13.P31.A 01 005 | Fornitura e posa in opera, sino ad un'altezza di 13 m dal suolo, su qualsiasi tipo di muratura di ganci ad occhiello per l'amarro di tesate, comprese l'esecuzione del foro e la sigillatura con malta di cemento; | cad | € 23,03 | Lit 44.600 |
| 13.P31.A 02 005 | Riutilizzo di amarro esistente su muratura di facciata del tipo a gancio chiuso od aperto, compresa la verifica dell'ancoraggio, la spazzolatura e la verniciatura con una ripresa di vernice antiruggine di colore grigio; | cad | € 12,09 | Lit 23.400 |
| 13.P31.A 03 005 | Riutilizzo di amarro unilaterale o bilaterale di tesate di mensola portaisolatori in tubo o profilato esistente su muratura di facciata, compresa la verifica dell'ancoraggio e dello stato di efficienza della parte metallica, l'eventuale taglio della parte eccedente, la fornitura e la posa di gancio semplice o doppio a collare in acciaio zincato a caldo per tesata unilaterale o bilaterale, la spazzolatura e la verniciatura con una ripresa di vernice antiruggine di colore grigio della mensola; | cad | € 28,10 | Lit 54.400 |
| 13.P31.A 04 005 | Fornitura e posa in opera, sino ad una altezza di 13 m dal suolo, su palo, palina o staffa ancorata a muro di gancio di amarro semplice completo di collare o dispositivo di staffaggio; | cad | € 18,23 | Lit 35.300 |
| 13.P31.A 05 005 | Fornitura e posa in opera, sino ad una altezza di 13 m dal suolo, su palo, palina o staffa ancorata a muro di gancio di amarro doppio completo di collare o dispositivo di staffaggio; | cad | € 20,97 | Lit 40.600 |
| 13.P31.A 06 005 | Fornitura e posa in opera, sino ad una altezza di 13 m dal suolo, su qualsiasi tipo di muratura di gancio per sostegno intermedio di tesate di linea con l'esecuzione del foro e la sua sigillatura con malta di cemento; | cad | € 15,91 | Lit 30.800 |
| 13.P31.A 07 005 | Maggiorazione da applicare alle voci 010101, 010301, 010201, 010202, per altezza di posa superiore a 13 m dal suolo; | cad | € 3,46 | Lit 6.700 |
| 13.P31.A 08 005 | Riutilizzo di gancio per sostegno intermedio di tesata esistente su muratura di facciata, compresa la verifica dell'ancoraggio, la spazzolatura e la verniciatura con una ripresa di vernice antiruggine di colore grigio; | cad | € 9,71 | Lit 18.800 |
| 13.P31.A 09 005 | Riutilizzo per sostegno intermedio di tesata, di mensola portaisolatori in tubo o profilato esistente su muratura di facciata, compresa la verifica dell'ancoraggio e dello stato di efficienza della parte metallica, l'eventuale taglio della parte eccedente,la fornitura e la posa di gancio aperto od a ricciolo in acciaio zincato a caldo, la spazzolatura e la verniciatura con una ripresa di vernice antiruggine di colore grigio della mensola; | cad | € 22,05 | Lit 42.700 |
| 13.P31.A 10 005 | Fornitura e posa in opera, su qualsiasi tipo di muratura e di rivestimento, di complesso di fissaggio (2 staffe con collare) per palina del diametro esterno di 82,5 mm, compresa l'esecuzione dei fori, la sigillatura con malta di cemento; | cad | € 48,60 | Lit 94.100 |
| 13.P31.A 11 005 | Fornitura e posa in opera, su staffe con collare gia predisposte a parete, di palina in acciaio zincato a caldo, del diametro di 82,5 mm; | ml | € 11,93 | Lit 23.100 |
|  | Bracci a muro |  |  |  |
| 13.P31.B 01 005 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 13 m dal suolo, di braccio in acciaio zincato a caldo del diametro di 60.3 mm, spessore 2,90 mm, sbraccio sino a 1,5 m, comprese le due staffe con collare murate a parete, ed eventuale manicotto di riduzione, nonché il ripristino della tinteggiatura danneggiata; | cad | € 84,44 | Lit 163.500 |
| 13.P31.B 02 005 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 13 m dal suolo, di braccio in acciaio zincato a caldo del diametro di 60.3 mm, spessore 2,90 mm, sbraccio da 1,75 m a 2,50 m, comprese le due staffe con collare murate a parete, ed eventuale manicotto di riduzione, nonché il ripristino della tinteggiatura danneggiata; | cad | € 89,09 | Lit 172.500 |
| 13.P31.B 03 005 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 13 m dal suolo, di braccio in acciaio zincato a caldo del diametro di 48.3 mm, spessore 2,90 mm, sbraccio sino a 1,75 m, comprese le due staffe con collare murate a parete, ed eventuale manicotto di riduzione, nonché il ripristino della tinteggiatura danneggiata; | cad | € 77,47 | Lit 150.000 |
| 13.P31.B 04 005 | Maggiorazione da applicare alla voce 010503, per una stesura di primer anticorrosivo, bicomponente, e due riprese di smalto sintetico alchidico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009; | cad | € 6,77 | Lit 13.100 |
| 13.P31.B 05 005 | Maggiorazione da applicare alle voci 010501 e 010502, per una stesura di primer anticorrosivo, bicomponente, e due riprese di smalto sintetico alchidico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009; | cad | € 9,24 | Lit 17.900 |
| 13.P31.B 06 005 | Fornitura e posa in opera a parete, di braccio a semicerchio in acciaio miniato diametro 48,3 mm, spessore 2,9 mm raggio di curvatura 0,65 m, completo di attacco per apparecchio di illuminazione, comprese le 2 staffe con collare, murate a parete; | cad | € 108,77 | Lit 210.600 |
| 13.P31.B 07 005 | Posa in opera a parete, di braccio a semicerchio in acciaio miniato diametro 48,3 mm, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, la posa delle staffe murate a parete, l'esecuzione dei fori ed il bloccaggio con malta di cemento; | cad | € 60,58 | Lit 117.300 |
| 13.P31.B 08 005 | Posa in opera a parete, sino ad una altezza di 13 m dal suolo, di braccio ornamentale con sbraccio sino a 1,20 m, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, la fornitura e la posa delle zanche con i relativi dadi e rondelle, l'esecuzione dei fori ed il bloccaggio con malta di cemento, nonché il fissaggio mediante fascette del conduttore ed il ripristino della tinteggiatura danneggiata; | cad | € 64,66 | Lit 125.200 |
| 13.P31.B 09 005 | Fornitura e posa in opera, di supporto zincato per il montaggio a parete di apparecchi illuminanti costituito da piastra di base con fori e tubo saldato di diametro sino a 60 mm, lunghezza 100 mm, angolo di inclinazione di 15 o 25 , compresa la fornitura e la posa di tasselli; | cad | € 23,34 | Lit 45.200 |
|  | Precordato |  |  |  |
| 13.P31.C 01 005 | Posa in opera, su qualsiasi tipo di muratura di occhi a muro a doppia zanca per l'amarro di tesata in cavo precordato; | cad | € 19,16 | Lit 37.100 |
| 13.P31.C 02 005 | Posa in opera, su qualsiasi tipo di muratura di gancio per il sostegno intermedio di tesate in cavo precordato; | cad | € 9,19 | Lit 17.800 |
| 13.P31.C 03 005 | Posa in opera, di collari di sospensione per il sostegno di cavo precordato posato; | cad | € 2,69 | Lit 5.200 |
| 13.P31.C 04 005 | Posa in opera, di morsa di amarro completa degli accessori occorrenti, per cavo precordato in Al sino a 3x70 mmq + N e Cu di sez. 4x10 mmq; | cad | € 12,50 | Lit 24.200 |
| 13.P31.C 05 005 | Posa in opera, di morsa o sella di sospensione per piccole angolazioni completa degli accessori occorrenti per cavi in Al e Cu; | cad | € 8,52 | Lit 16.500 |
| 13.P31.C 06 005 | Posa in opera, di sella di sospensione con perno e staffa diritta per pali d'angolo completa degli accessori occorrenti; | cad | € 5,73 | Lit 11.100 |
| 13.P31.C 07 005 | Posa in opera, di morsa di sospensione per rettifilo completa degli accessori occorrenti, per cavo in Al e Cu; | cad | € 7,75 | Lit 15.000 |
| 13.P31.C 08 005 | Posa in opera, di morsa o sella fissate a muro con perno diritto a 90 , completa degli accessori occorrenti; | cad | € 18,33 | Lit 35.500 |
| 13.P31.C 09 005 | Posa in opera, di piastra di ancoraggio su palina, completa degli accessori occorrenti; | cad | € 18,75 | Lit 36.300 |
| 13.P31.C 10 005 | Posa in opera, di piastra di ancoraggio su palina, completa degli accessori occorrenti; | cad | € 14,00 | Lit 27.100 |
| 13.P31.C 11 005 | Posa in opera, di piastra con gancio di sospensione su palo o palina, completa degli accessori occorrenti; | cad | € 12,76 | Lit 24.700 |
| 13.P31.C 12 005 | Posa in opera, su accessori gia predisposti, di cavo precordato in Al da 3x70 mmq + N, posato o tesato a qualsiasi altezza su muro; | ml | € 6,92 | Lit 13.400 |
| 13.P31.C 13 005 | Posa in opera, su accessori gia predisposti, di cavo precordato in Al da 3x70 mmq + N, posato o tesato a qualsiasi altezza su palo; | ml | € 2,79 | Lit 5.400 |
| 13.P31.C 14 005 | Posa in opera, su accessori gia predisposti, di cavo precordato in Al da 3x35 mmq + N, posato o tesato a qualsiasi altezza su muro; | ml | € 5,53 | Lit 10.700 |
| 13.P31.C 15 005 | Posa in opera, su accessori gia predisposti, di cavo precordato in Al da 3x35 mmq + N, posato o tesato a qualsiasi altezza su palo; | ml | € 2,32 | Lit 4.500 |
| 13.P31.C 16 005 | Posa in opera, su accessori gia predisposti, di cavo precordato in Cu da 4x10 mmq , posato o tesato a qualsiasi altezza su muro; | ml | € 4,75 | Lit 9.200 |
| 13.P31.C 17 005 | Posa in opera, su accessori gia predisposti, di cavo precordato in Cu da 4x10 mmq, posato o tesato a qualsiasi altezza su palo; | ml | € 1,55 | Lit 3.000 |
| 13.P31.C 18 005 | Posa in opera, su accessori gia predisposti, di cavo precordato in Cu da 2x10 mmq, posato o tesato a qualsiasi altezza su muro; | ml | € 3,82 | Lit 7.400 |
| 13.P31.C 19 005 | Posa in opera, su accessori gia predisposti, di cavo precordato in Cu da 2x10 mmq, posato o tesato a qualsiasi altezza su palo; | ml | € 1,14 | Lit 2.200 |
| 13.P31.C 20 005 | Esecuzione di terminazione su linee in precordato e allaccio in cassetta AEM, compresa la fornitura dei materiali occorrenti ( capicorda bimetallici esclusi);" | cad | € 20,81 | Lit 40.300 |
| 13.P31.C 21 005 | Esecuzione di terminazione su linee in precordato e allaccio in cassetta tipo A - B - OEC, compresa la fornitura dei materiali occorrenti ( capicorda bimetallici esclusi); | cad | € 12,50 | Lit 24.200 |
| 13.P31.C 22 005 | Posa in opera, di giunzione testa-testa su cavi in precordato Cu o Al, compresa la fornitura completa degli accessori occorrenti ( connettori esclusi) e ripristino dell'isolamento con guaina termorestringente; | cad | € 7,49 | Lit 14.500 |
| 13.P31.C 23 005 | Posa in opera, di morsetti di derivazione a vite ricoperti di idoneo guscio protettivo, contenente pasta idrorepellente per derivazioni di dorsali fino a 70 mmq Al; | cad | € 10,02 | Lit 19.400 |
| 13.P31.C 24 005 | Posa in opera, di morsetto a perforazione di isolante per derivazione fino a 25 mmq Cu; | cad | € 9,19 | Lit 17.800 |
| 13.P31.C 25 005 | Posa in opera, su pali, paline o su muratura, di cassette di qualsiasi tipo con montaggio di eventuale carenatura; | cad | € 31,35 | Lit 60.700 |
| 13.P31.C 26 005 | Posa in opera, di cassetta di vario tipo murata; | cad | € 45,96 | Lit 89.000 |
| 13.P31.C 27 005 | Formazione di punto di terminazione, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, capicorda eventuali esclusi, in cassette di vario tipo, per derivazioni quadripolari sino a 25 mmq escluse; | cad | € 12,91 | Lit 25.000 |
| 13.P31.C 28 005 | Formazione di punto di terminazione, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, capicorda eventuali esclusi, in cassette di vario tipo, per derivazioni quadripolari da 25 mmq; | cad | € 13,38 | Lit 25.900 |
| 13.P31.C 29 005 | Formazione di punto di terminazione, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, capicorda eventuali esclusi, in cassette di vario tipo, per derivazioni quadripolari da oltre 25 mmq e sino a 95 mmq; | cad | € 18,75 | Lit 36.300 |
| 13.P31.C 30 005 | Formazione di punto di terminazione, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, capicorda eventuali esclusi, in cassette di vario tipo, per derivazioni monofasi; | cad | € 7,49 | Lit 14.500 |
| 13.P31.C 31 005 | Individuazione delle fasi delle linee costituenti colonna montante mediante nastratura colorata dei conduttori sui due estremi, per ogni derivazione quadripolare; | cad | € 5,06 | Lit 9.800 |
| 13.P31.C 32 005 | Individuazione delle fasi delle linee costituenti colonna montante mediante nastratura colorata dei conduttori sui due estremi, per ogni derivazione monofase; | cad | € 3,36 | Lit 6.500 |

|  | Tubazioni |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.P31.D 01 005 | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 48,3 mm, spessore 2,90 mm,compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo, il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo; | ml | € 8,68 | Lit 16.800 |
| 13.P31.D 02 005 | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 60,3 mm, spessore 3,25 mm, compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo,il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo; | ml | € 10,54 | Lit 20.400 |
| 13.P31.D 03 005 | Fornitura e posa in opera di tubo sagomato ad una o piu deviazioni in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 60,3 mm, spessore 3,25 mm, staffato verticalmente o orizzontalmente a muro, compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo,il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo; | ml | € 15,75 | Lit 30.500 |
| 13.P31.D 04 005 | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 76,1 mm, spessore 3,25 mm, staffato a muro, compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo, il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo; | ml | € 12,14 | Lit 23.500 |
| 13.P31.D 05 005 | Fornitura e posa in opera di tubo sagomato ad una o più deviazioni in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diam. est. di 76,1 mm, spessore 3,25 mm, staffato verticalmente o orizzontalmente a muro, compresa la fornitura di elementi di fissaggio di tipo pesante, la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo, il bloccaggio con malta di cemento alla base del tubo; | ml | € 17,61 | Lit 34.100 |
| 13.P31.D 06 005 | Fornitura e posa in opera su struttura di ponte, di tubo in acciaio inox 18/8 s.s. diam. est. di 26,7 mm, spessore 2,9 mm, staffato su muratura di mattoni o di pietre, compresi gli di elementi di raccordo, derivazione, fissaggio, tutti in acciaio inox 18/8 e la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo; | ml | € 53,14 | Lit 102.900 |
| 13.P31.D 07 005 | Fornitura e posa in opera su struttura di ponte, di tubo in acciaio inox 18/8 s.s. diam. est. di 33,4 mm, spessore 2,9 mm, staffato su muratura di mattoni o di pietre, compresi gli elementi di raccordo, derivazione, fissaggio, tutti in acciaio inox 18/8 e la chiusura con idoneo nastro o mastice dell'uscita dei cavi dal tubo; | ml | € 59,55 | Lit 115.300 |
| 13.P31.D 08 005 | Esecuzione di scovolatura di tubazioni entro cavidotti esistenti, compresa la rimozione del materiale occludente; | ml | € 1,86 | Lit 3.600 |
| 13.P31.D 09 005 | Esecuzione di scovolatura di tubazioni esistenti poste a qualsiasi altezza, staffate a parete od incassate nella muratura, aventi un diametro sino a 60,3 mm, compresa la rimozione del materiale occludente; | ml | € 6,56 | Lit 12.700 |
| 13.P31.D 10 005 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 13 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 20 mm, di colore nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate; | ml | € 5,73 | Lit 11.100 |
| 13.P31.D 11 005 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 13 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 25 mm, di colore nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate; | ml | € 6,35 | Lit 12.300 |
| 13.P31.D 12 005 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 13 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 32 mm, di colore nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate; | ml | € 7,59 | Lit 14.700 |
| 13.P31.D 13 005 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 13 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 50 mm, di colore nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate; | ml | € 8,93 | Lit 17.300 |
| 13.P31.D 14 005 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 13 m dal suolo, di tubazione in PVC K 200 rigida diametro 63 mm, di colore nero o grigio, fissata mediante gaffette pesanti zincate; | ml | € 10,23 | Lit 19.800 |
| 13.P31.D 15 005 | Maggiorazione da applicare alle voci da 02020101 a 02020105 per altezza di posa superiori a 13 m dal suolo; | ml | € 3,51 | Lit 6.800 |
| 13.P31.D 16 005 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 13 m dal suolo, di tubazione flessibile di tipo vinilflex, diametri 14 - 16 mm, di colore nero o grigio, fissata a parete, anche in presenza di elementi architettonici, mediante gaffette pesanti zincate; | ml | € 11,10 | Lit 21.500 |
| 13.P31.D 17 005 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 13 m dal suolo, di tubazione flessibile di tipo vinilflex, diametri 20 - 22 mm, di colore nero o grigio, fissata a parete, anche in presenza di elementi architettonici, mediante gaffette pesanti zincate; | ml | € 11,26 | Lit 21.800 |
| 13.P31.D 18 005 | Fornitura e posa in opera a parete, sino ad una altezza di 13 m dal suolo, di tubazione flessibile di tipo vinilflex, diametri 28 - 40 mm, di colore nero o grigio, fissata a parete, anche in presenza di elementi architettonici, mediante gaffette pesanti zincate; | ml | € 14,36 | Lit 27.800 |
| 13.P31.D 19 005 | Maggiorazione da applicare alle voci da 02020201 a 02020203 per altezza di posa superiore a 13 m dal suolo; | ml | € 7,08 | Lit 13.700 |
|  | Cavidotti Pozzetti |  |  |  |
| 13.P31.E 01 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm, reiterro con materiale di risulta; | ml | € 15,75 | Lit 30.500 |
| 13.P31.E 02 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo, con 2 tubi in PVC diametro 100 mm, reiterro con materiale di risulta; | ml | € 20,92 | Lit 40.500 |
| 13.P31.E 03 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo, con 3 tubi in PVC diametro 100 mm, reiterro con materiale di risulta; | ml | € 27,42 | Lit 53.100 |
| 13.P31.E 04 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo, con 4 tubi in PVC diametro 100 mm, reiterro con materiale di risulta; | ml | € 32,33 | Lit 62.600 |
| 13.P31.E 05 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm, reiterro con ghiaia; | ml | € 20,66 | Lit 40.000 |
| 13.P31.E 06 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo, con 2 tubi in PVC diametro 100 mm, reiterro con ghiaia; | ml | € 26,96 | Lit 52.200 |
| 13.P31.E 07 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo, con 3 tubi in PVC diametro 100 mm, reiterro con ghiaia; | ml | € 33,41 | Lit 64.700 |
| 13.P31.E 08 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo, con 4 tubi in PVC diametro 100 mm, reiterro con ghiaia; | ml | € 38,37 | Lit 74.300 |
| 13.P31.E 09 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e sottofondo in calcestruzzo, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm, reiterro con ghiaia; | ml | € 20,92 | Lit 40.500 |
| 13.P31.E 10 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e sottofondo in calcestruzzo, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo, con 2 tubi in PVC diametro 100 mm, reiterro con ghiaia; | ml | € 27,01 | Lit 52.300 |
| 13.P31.E 11 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e sottofondo in calcestruzzo, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo, con 3 tubi in PVC diametro 100 mm, reiterro con ghiaia; | ml | € 33,31 | Lit 64.500 |
| 13.P31.E 12 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e sottofondo in calcestruzzo, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo, con 4 tubi in PVC diametro 100 mm, reiterro con ghiaia; | ml | € 38,42 | Lit 74.400 |
| 13.P31.E 13 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con lastre di pietra, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm, reiterro con ghiaia; | ml | € 25,15 | Lit 48.700 |
| 13.P31.E 14 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con lastre di pietra, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo, con 2 tubi in PVC diametro 100 mm, reiterro con ghiaia; | ml | € 30,99 | Lit 60.000 |
| 13.P31.E 15 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con lastre di pietra, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo, con 3 tubi in PVC diametro 100 mm, reiterro con ghiaia; | ml | € 37,29 | Lit 72.200 |
| 13.P31.E 16 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con lastre di pietra, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo, con 4 tubi in PVC diametro 100 mm, reiterro con ghiaia; | ml | € 42,40 | Lit 82.100 |
| 13.P31.E 17 005 | Fornitura e posa in opera in scavo aperto con presenza di manufatti, di tubo in acciaio zincato a caldo, diametro 60,3 mm, spessore 2,9 mm con giunzioni a mezzo manicotto filettato, compreso il ricoprimento in calcestruzzo; | ml | € 10,02 | Lit 19.400 |
| 13.P31.E 18 005 | Maggiorazione da applicare alle voci da 02030101, 02030201, 02030301, 02030401, per scavo eseguito a mano in terreno senza pavimentazione in prossimità di alberi ad alto fusto o di manufatti particolari esistenti nel sottosuolo, compreso il taglio netto con accetta di piccole radici, compresa la fornitura e l'applicazione di prodotti cicatrizzanti sulla zona di taglio; | ml | € 14,98 | Lit 29.000 |
| 13.P31.E 19 005 | Maggiorazione da applicare alle voci da 02030102, 02030202, 02030302, 02030402, 02030104, 02030204, 02030304, 02030404, per scavo eseguito a mano in terreno senza pavimentazione in prossimità di alberi ad alto fusto o di manufatti particolari esistenti nel sottosuolo, compreso il taglio netto con accetta di piccole radici, compresa la fornitura e l'applicazione di prodotti cicatrizzanti sulla zona di taglio; | ml | € 22,47 | Lit 43.500 |
| 13.P31.E 20 005 | Maggiorazione da applicare alle voci da 02030103, 02030203, 02030303, 02030403, per scavo eseguito a mano in terreno senza pavimentazione in prossimità di alberi ad alto fusto o di manufatti particolari esistenti nel sottosuolo, compreso il taglio netto con accetta di piccole radici, compresa la fornitura e l'applicazione di prodotti cicatrizzanti sulla zona di taglio; | ml | € 26,13 | Lit 50.600 |
| 13.P31.E 21 005 | Maggiorazione da applicare alle voci comprese tra 02030101 e 02030404, per la sostituzione di un tubo in PVC diametro 100 mm con tubo in PVC diametro 125 mm; | ml | € 2,38 | Lit 4.600 |
| 13.P31.E 22 005 | Maggiorazione da applicare alle voci comprese tra 02030101 e 02030404, per la sostituzione di un tubo in PVC diametro 100 mm con tubo in PVC diametro 160 mm; | ml | € 2,84 | Lit 5.500 |
| 13.P31.E 23 005 | Scavo per cavidotto effettuato con mezzi meccanici e per profondità superiori a quelle di progetto, per strati dello spessore di 10 cm e della larghezza a base scavo di 30 cm, compreso il successivo reinterro con ghiaia; | ml | € 0,41 | Lit 800 |
| 13.P31.E 24 005 | Scavo per cavidotto effettuato con mezzi meccanici e per profondità superiori a quelle di progetto, per strati dello spessore di 10 cm e della larghezza a base scavo di 50 cm, compreso il successivo reinterro con ghiaia; | ml | € 0,72 | Lit 1.400 |
| 13.P31.E 25 005 | Scavo per cavidotto effettuato manualmente per profondità superiori a quelle di progetto, per strati dello spessore di 10 cm e della larghezza a base scavo di 30 cm, compreso il successivo reinterro con ghiaia; | ml | € 1,76 | Lit 3.400 |
| 13.P31.E 26 005 | Scavo per cavidotto effettuato manualmente e per profondità superiori a quelle di progetto, per strati dello spessore di 10 cm e della larghezza a base scavo di 50 cm, compreso il successivo reinterro con ghiaia; | ml | € 3,00 | Lit 5.800 |
| 13.P31.E 27 005 | Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale alla pubblica discarica e l'eventuale reinterro con ghiaia; | mc | € 18,02 | Lit 34.900 |
| 13.P31.E 28 005 | Scavo a sezione obbligata effettuato manualmente per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale alla pubblica discarica e l'eventuale reinterro con ghiaia; | mc | € 75,35 | Lit 145.900 |
| 13.P31.E 29 005 | Esecuzione di fori del diametro di circa 100 mm in lastre di pietra dello spessore di 10-15 cm, al fine di permettere il passaggio di un tubo di diametro 60,3 mm per la colonna montante; | cad | € 20,76 | Lit 40.200 |
| 13.P31.E 30 005 | Collegamento di cavidotto ad 1 o 2 tubi in PVC diametro 100 mm a pozzetto ispezionabile esistente con chiusino in ghisa o camerette, compresa la foratura della parete laterale, il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica; | cad | € 37,29 | Lit 72.200 |
| 13.P31.E 31 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm con chiusino in ghisa per traffico incontrollato, compreso il taglio del manto bituminoso; | cad | € 153,49 | Lit 297.200 |
| 13.P31.E 32 005 | Maggiorazione o decurtazione da applicare alla voce 020501 per l'esecuzione di anello in cls o muratura per un'altezza di 10 cm; | cad | € 6,82 | Lit 13.200 |
| 13.P31.E 33 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x70x85 cm con chiusino in ghisa per traffico incontrollato, compreso il taglio del manto bituminoso; | cad | € 206,84 | Lit 400.500 |
| 13.P31.E 34 005 | Formazione di pozzetto ispezionabile in mattoni pieni delle dimensioni interne di 50x50 cm con chiusino in ghisa per traffico incontrollato, su cavidotto esistente , compresi il raccordo dello stesso, lo scavo in qualsiasi terreno, il reinterro con ghiaia, il trasporto del materiale alla pubblica discarica; | cad | € 306,00 | Lit 592.500 |
| 13.P31.E 35 005 | Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 40x40x70 cm con chiusino in ghisa per traffico incontrollato, compreso il taglio del manto bituminoso; | cad | € 153,49 | Lit 297.200 |
| 13.P31.E 36 005 | Posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 60x40x30 cm, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonche la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento; | cad | € 26,08 | Lit 50.500 |
| 13.P31.E 37 005 | Posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 30x26x20 cm, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonche la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento; | cad | € 18,08 | Lit 35.000 |
| 13.P31.E 38 005 | Posa di cameretta prefabbricata in cls delle dimensioni interne di 30x26x20 cm, ad una profondità variabile tra 70 e 90 cm su cavidotto esistente, compresi il raccordo dello stesso, lo scavo in qualsiasi terreno, il reinterro con ghiaia, il trasporto del materiale alla pubblica discarica; | cad | € 99,62 | Lit 192.900 |
| 13.P31.E 39 005 | Formazione di cameretta in mattoni pieni delle dimensioni di 40x30x60 cm su cavidotto esistente con chiusino in ghisa per traffico incontrollato, compresi il raccordo dello stesso, lo scavo in qualsiasi terreno, il reinterro con ghiaia, il trasporto del materiale alla pubblica discarica; | cad | € 135,47 | Lit 262.300 |
| 13.P31.E 40 005 | Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 60x40x30 cm, compresi il trasporto a pie d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento; | cad | € 50,46 | Lit 97.700 |
| 13.P31.E 41 005 | Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 30x26x20 cm , compresi il trasporto a pie d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento; | cad | € 34,45 | Lit 66.700 |
|  | Blocchi di fondazione |  |  |  |
| 13.P31.F 01 005 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo, delle dimensioni di 60x60x70 cm; | cad | € 35,38 | Lit 68.500 |
| 13.P31.F 02 005 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo, delle dimensioni di 80x80x80 cm; | cad | € 51,96 | Lit 100.600 |
| 13.P31.F 03 005 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo, delle dimensioni di 80x80x100 cm; | cad | € 59,44 | Lit 115.100 |
| 13.P31.F 04 005 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo, delle dimensioni di 90x90x100 cm; | cad | € 71,01 | Lit 137.500 |
| 13.P31.F 05 005 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo, delle dimensioni di 90x90x120 cm; | cad | € 80,46 | Lit 155.800 |
| 13.P31.F 06 005 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo, delle dimensioni di 100x100x120 cm; | cad | € 97,40 | Lit 188.600 |
| 13.P31.F 07 005 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo, delle dimensioni di 110x110x120 cm; | cad | € 113,72 | Lit 220.200 |
| 13.P31.F 08 005 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo, delle dimensioni di 120x120x120 cm; | cad | € 132,42 | Lit 256.400 |
| 13.P31.F 09 005 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo, delle dimensioni di 120x120x130 cm; | cad | € 140,84 | Lit 272.700 |
| 13.P31.F 10 005 | Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo, delle dimensioni di 120x120x150 cm; | cad | € 157,73 | Lit 305.400 |
| 13.P31.F 11 005 | Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo, avente volume maggiore di 2,20 mc; | mc | € 71,32 | Lit 138.100 |
| 13.P31.F 12 005 | Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo a piastra, compresi, la casseratura di legname, il cls a 300 kg/mc, il ferro per c.a. sino ad un massimo di 55 kg/mc di cls nonché la posa dei tirafondi; | mc | € 199,87 | Lit 387.000 |
| 13.P31.F 13 005 | Formazione di blocco di fondazione in cls.Rbk 200 per torrefaro, in scavo gia predisposto, compresa la formazione della platea di sottofondo in cls a 200 kg/mc spessore minimo 10 cm, fornitura e posa di tubi in PVC diametro 100 mm e dei tubi flessibili, nonché la confezione di 6 provini, contabilizzato sul solo volume del blocco; | mc | € 70,13 | Lit 135.800 |
| 13.P31.F 14 005 | Riduzione da applicare alle voci da 020801 a 020810 per blocco eseguito in terreno naturale senza taglio del manto bituminoso; | cad | € 13,27 | Lit 25.700 |
|  | Canaline |  |  |  |
| 13.P31.G 01 005 | Fornitura e posa in opera, di canaletta in lamiera di acciaio zincato delle dimensioni di 80x75x0,8 mm completa di coperchio per la protezione dei cavi, entro blocco di fondazione di qualsiasi dimensione; | ml | € 11,57 | Lit 22.400 |
| 13.P31.G 02 005 | Fornitura e posa in opera, di canaletta in lamiera di acciaio zincato delle dimensioni di 150x75x1 mm completa di coperchio per la protezione dei cavi, entro blocco di fondazione di qualsiasi dimensione; | ml | € 15,55 | Lit 30.100 |
| 13.P31.G 03 005 | Fornitura e posa in opera, di canaletta in PVC autoestinguente delle dimensioni di 100x80 mm completa di coperchio per la protezione dei cavi telefonici, entro blocco di fondazione di qualsiasi dimensione; | ml | € 12,34 | Lit 23.900 |
| 13.P31.G 04 005 | Fornitura e posa in opera, di canaletta in PVC autoestinguente delle dimensioni di 150x100 mm completa di coperchio per la protezione dei cavi telefonici, entro blocco di fondazione di qualsiasi dimensione; | ml | € 22,62 | Lit 43.800 |
| 13.P31.G 05 005 | Fornitura e posa in opera, di tubazione in PVC segata longitudinalmente del diametro di 100 mm per la protezione a guaina di cavi o tubi esistenti, compreso il nastro di chiusura, entro blocco di fondazione di qualsiasi dimensione; | ml | € 5,22 | Lit 10.100 |
| 13.P31.G 06 005 | Fornitura e posa in opera, di canalina autoportante in vetroresina delle dimensioni di 200x80x3 mm da installare a parete o a soffitto per il passaggio di conduttori completa di coperchio, mensole, tasselli, fermagli ed eventuali curve; | ml | € 85,68 | Lit 165.900 |
| 13.P31.G 07 005 | Fornitura e posa in opera, di canalina autoportante in vetroresina delle dimensioni di 300x80x3 mm da installare a parete o a soffitto per il passaggio di conduttori completa di coperchio, mensole, tasselli, fermagli ed eventuali curve; | ml | € 93,48 | Lit 181.000 |
| 13.P31.G 08 005 | Fornitura e posa in opera, di canalina autoportante in vetroresina delle dimensioni di 400x80x3 mm da installare a parete o a soffitto per il passaggio di conduttori completa di coperchio, mensole, tasselli, fermagli ed eventuali curve; | ml | € 110,06 | Lit 213.100 |
| 13.P31.G 09 005 | Fornitura e posa in opera, di canalina asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo per immersione, delle dimensioni di 300x75x2 mm da installare su staffe gia predisposte, per il passaggio di conduttori e l'ancoraggio degli apparecchi di illuminazione, completa di giunti, compresi gli sfridi, misurata sullo sviluppo dell'asse; | ml | € 36,88 | Lit 71.400 |
| 13.P31.G 10 005 | Fornitura e posa in opera su parete in cls di staffa ad L in acciaio zincato a caldo per immersione, adatta per il sostegno di canalina autoportante in acciaio zincato di tipo asolato, compresi i tasselli ad espansione, l'esecuzione del relativo foro nella parete, la bulloneria per il fissaggio alla muratura e alla canalina; | cad | € 24,48 | Lit 47.400 |
| 13.P31.G 11 005 | Fornitura e posa in opera, di canalina autoportante in PVC delle dimensioni di 200x60 mm, da installare a parete in prossimità del quadro I.P. per il passaggio di conduttori, completa di coperchio, mensole tasselli, fermagli ed eventuali curve; | ml | € 26,44 | Lit 51.200 |
|  | Fondazione per torrefaro |  |  |  |
| 13.P31.H 01 005 | Fornitura e posa in opera, di cassaforma con legname a recupero per blocchi di fondazione, compreso il puntellamento e il disarmo, eseguito su ordine della D.L.; | mq | € 17,71 | Lit 34.300 |
| 13.P31.H 02 005 | Fornitura e posa in opera, in fondazioni per torrifaro di ferro per armatura tipo Fe B38k, sagomato secondo i disegni, comprese la legatura dei ferri e gli eventuali sfridi; | kg | € 1,39 | Lit 2.700 |
| 13.P31.H 03 005 | Posa in opera entro fondazione per torrefaro di complesso di 20/24 tirafondi di ancoraggio disposti a corona, comprese tutte le opere di fissaggio della dima porta tirafondi e le saldature con il ferro del c.a.; | cad | € 112,23 | Lit 217.300 |
| 13.P31.H 04 005 | Assistenza operativa al personale della ditta fornitrice della torre nella fase di rizzamento, compresa l'esecuzione dei collegamenti elettrici fra i cavi del circuito I.P., e il cavo della torre; | cad | € 108,04 | Lit 209.200 |
| 13.P31.H 05 005 | Fornitura e posa in opera, di anello spandente di terra, posto a circa 50 cm dal perimetro del blocco di fondazione della torrefaro ed alla profondità minima di 50 cm, costituito da tondino in rame diametro 8 mm, comprese la fornitura e la posa in opera di 4 puntazze della lunghezza sino a 3,00 m, posizionate sugli spigoli del blocco, la fornitura e la posa in opera dei collegamenti in tondino di rame diam. 8 mm tra puntazza, anello e l'armatura del blocco in almeno quattro punti, dei morsetti a compressione od a cavallotto necessari per i vari collegamenti; | cad | € 287,20 | Lit 556.100 |

|  | Pali di sostegno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.P31.I 01 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 5,50 m, diametro di base 115 mm - testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; | cad | € 196,25 | Lit 380.000 |
| 13.P31.I 02 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 7,00 m, diametro di base 160 mm - testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; | cad | € 258,23 | Lit 500.000 |
| 13.P31.I 03 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; | cad | € 309,87 | Lit 600.000 |
| 13.P31.I 04 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 10,00 m, diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 350x100 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; | cad | € 340,86 | Lit 660.000 |
| 13.P31.I 05 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 11,00 m - f.t. 10 m, diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 350x100 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; | cad | € 433,82 | Lit 840.000 |
| 13.P31.I 06 005 | Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico, a piastra, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 8,20 m , diametro di base 154 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, fori diam. 11 mm -120 a sommità palo, spessore piastra 14 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati; | cad | € 315,04 | Lit 610.000 |
| 13.P31.I 07 005 | Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico, a piastra, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 350x100 mm a filo palo, fori diam. 11 mm -120 a sommità palo, spessore piastra 14 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati; | cad | € 366,68 | Lit 710.000 |
| 13.P31.I 08 005 | Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico, a piastra, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 10,00 m, diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 350x100 mm a filo palo, fori diam. 11 mm -120 a sommità palo, spessore piastra 16 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati; | cad | € 408,00 | Lit 790.000 |
| 13.P31.I 09 005 | Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico, a piastra, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 11,50 m, diametro di base 187 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 350x100 mm a filo palo, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, spessore piastra 18 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati; | cad | € 485,47 | Lit 940.000 |
| 13.P31.I 10 005 | Fornitura e posa in opera su basamento predisposto di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) con stesura di primer anticorrosivo bicomponente - spessore medio 60 micron, una ripresa di smalto sintetico alchidico RAL 6010, lunghezza totale 5,50 m, diametro di base 115 mm - testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; | cad | € 240,15 | Lit 465.000 |
| 13.P31.I 11 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) con stesura di primer anticorrosivo bicomponente - spessore medio 60 micron, una ripresa di smalto sintetico alchidico RAL 6010, lunghezza totale 7,00 m, diametro di base 160 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; | cad | € 315,04 | Lit 610.000 |
| 13.P31.I 12 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) con stesura di primer anticorrosivo bicomponente - spessore medio 60 micron, una ripresa di smalto sintetico alchidico RAL 6010, lunghezza totale 9,00 m, diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; | cad | € 387,34 | Lit 750.000 |
| 13.P31.I 13 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) con stesura di primer anticorrosivo bicomponente - spessore medio 60 micron, una ripresa di smalto sintetico alchidico RAL 6010, lunghezza totale 10,00 m, diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 350x100 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; | cad | € 428,66 | Lit 830.000 |
| 13.P31.I 14 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) con stesura di primer anticorrosivo bicomponente - spessore medio 60 micron, una ripresa di smalto sintetico alchidico RAL 6010, lunghezza totale 11,00 m, diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 350x100 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; | cad | € 495,80 | Lit 960.000 |
| 13.P31.I 15 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) con stesura di primer anticorrosivo bicomponente - spessore medio 60 micron, una ripresa di smalto sintetico alchidico RAL 6010, lunghezza totale 12,50 m, diametro di base 197 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 350x100 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; | cad | € 542,28 | Lit 1.050.000 |
| 13.P31.I 16 005 | Fornitura e posa su opera in basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico, a piastra, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) con stesura di primer anticorrosivo bicomponente - spessore medio 60 micron, una ripresa di smalto sintetico alchidico RAL 6010, lunghezza totale 8,20 m, diametro di base 154 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, spessore piastra 14 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati; | cad | € 387,34 | Lit 750.000 |
| 13.P31.I 17 005 | Fornitura e posa su opera in basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico, a piastra, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) con stesura di primer anticorrosivo bicomponente - spessore medio 60 micron, una ripresa di smalto sintetico alchidico RAL 6010, lunghezza totale 9,00 m, diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 350x100 mm a filo palo, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, spessore piastra 14 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati; | cad | € 408,00 | Lit 790.000 |
| 13.P31.I 18 005 | Fornitura e posa su opera in basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico, a piastra, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) con stesura di primer anticorrosivo bicomponente - spessore medio 60 micron, una ripresa di smalto sintetico alchidico RAL 6010, lunghezza totale 10,00 m, diametro di base 172 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 350x100 mm a filo palo, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, spessore piastra 16 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati; | cad | € 428,66 | Lit 830.000 |
| 13.P31.I 19 005 | Fornitura e posa su opera in basamento predisposto in c.a., di palo tronco conico, a piastra, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) con stesura di primer anticorrosivo bicomponente - spessore medio 60 micron, una ripresa di smalto sintetico alchidico RAL 6010, lunghezza totale 11,50 m, diametro di base 187 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 350x100 mm a filo palo, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, spessore piastra 18 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati; | cad | € 531,95 | Lit 1.030.000 |
| 13.P31.I 20 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "N", per amarro tesate e sostegno apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di base 181,5 mm - testa 60 mm spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio; | cad | € 265,46 | Lit 514.000 |
| 13.P31.I 21 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "P", per amarro tesate e sostegno apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di base 215 mm - testa 80 mm spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio; | cad | € 356,36 | Lit 690.000 |
| 13.P31.I 22 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "V", per amarro tesate e sostegno apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di base 271 mm - testa 100 mm spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio; | cad | € 418,33 | Lit 810.000 |
| 13.P31.I 23 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "C", per amarro tesate e sostegno apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di base 316 mm - testa 100 mm spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio; | cad | € 449,32 | Lit 870.000 |
| 13.P31.I 24 005 | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "S", per amarro tesate e sostegno apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 9,00 m, diametro di base 364 mm - testa 130 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio; | cad | € 614,58 | Lit 1.190.000 |
| 13.P31.I 25 005 | Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato saldato, per amarro di tesate di dimensioni da stabilire con manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi, asola con portello 350x100 mm a filo palo, zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) con stesura di primer anticorrosivo bicomponente - spessore medio 60 micron, una ripresa di smalto sintetico alchidico RAL 6010, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; | kg | € 1,86 | Lit 3.600 |
| 13.P31.I 26 005 | Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "D", per amarro tesate e sostegno apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 10,00 m, diametro di base 195 mm - testa 70 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio; | cad | € 253,06 | Lit 490.000 |
| 13.P31.I 27 005 | Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "E", per amarro tesate e sostegno apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 10,00 m, diametro di base 260 mm - testa 100 mm, spessore 5 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi, manicotto o raccordo per posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio; | cad | € 397,67 | Lit 770.000 |
| 13.P31.I 28 005 | Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "H", per amarro tesate e sostegno apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 10,00 m, diametro di base 340 mm - testa 140 mm, spessore 5 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio; | cad | € 521,62 | Lit 1.010.000 |
| 13.P31.I 29 005 | Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo conico, poligonale tipo "L", per amarro tesate e sostegno apparecchio, in lamiera di acciaio Fe 510 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) lunghezza totale 10,00 m, diametro di base 395 mm - testa 170 mm, spessore 5 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi , manicotto o raccordo per posa apparecchio, compresa la fornitura della sabbia e della malta per il fissaggio; | cad | € 622,33 | Lit 1.205.000 |
| 13.P31.I 30 005 | Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo in lamiera di acciaio Fe 360 saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) a sezione poligonale, di dimensioni da stabilire per amarro tesate ed attacco braccio laterale, manicotto di rinforzo L = 600 mm, foro ingresso cavi, asola con portello 350x100 mm a filo palo, con stesura di primer anticorrosivo bicomponente - spessore medio 60 micron, una ripresa di smalto sintetico alchidico RAL 6010, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; | kg | € 2,58 | Lit 5.000 |
| 13.P31.I 31 005 | Maggiorazione da applicare alle voci dalla 03010203 alla 03010704 per fornitura e posa su palo, mediante saldatura in officina di 2 piastre forate, dimensioni 90x100x5 mm, per attacco di braccio laterale; | cad | € 13,32 | Lit 25.800 |
| 13.P31.I 32 005 | Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale per lunghezze sino a 8,50 m f.t., compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e il trasporto dal magazzino AEM; | cad | € 33,00 | Lit 63.900 |
| 13.P31.I 33 005 | Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di tipo rastremato conico o poligonale per lunghezze superiori a 8,50 m f.t., compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e il trasporto dal magazzino AEM; | cad | € 35,17 | Lit 68.100 |
| 13.P31.I 34 005 | Posa in opera, in basamento predisposto, di palo tronco conico sezione circolare, in vetroresina, di qualsiasi lunghezza, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e il trasporto dal magazzino AEM; | cad | € 20,25 | Lit 39.200 |
| 13.P31.I 35 005 | Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio tronco conico a sezione circolare con piastra di base di lunghezza sino a 11,00 m f.t., compreso il trasporto dal magazzino AEM; | cad | € 68,59 | Lit 132.800 |
| 13.P31.I 36 005 | Formazione di foro ad asola delle dimensioni di 186x45 mm, su palo esistente con sezione circolare e diametro sino a 194 mm, compresa la fornitura e posa in opera di portello di chiusura in lega di alluminio, tipo senza morsetti, con chiave triangolare, adatto al foro ed al palo; | cad | € 18,75 | Lit 36.300 |
| 13.P31.I 37 005 | Formazione di foro ad asola delle dimensioni di 186x45 mm, su palo esistente con sezione circolare e diametro sino da 219 a 324 mm, compresa la fornitura e posa in opera di portello di chiusura in lega di alluminio, tipo senza morsetti, con chiave triangolare, adatto al foro ed al palo; | cad | € 21,95 | Lit 42.500 |
| 13.P31.I 38 005 | Formazione di foro ad asola delle dimensioni di 350x100 mm, su palo esistente con sezione circolare e diametro sino a 159 mm, compresa la fornitura e posa in opera di portello di chiusura in lega di alluminio, tipo senza morsetti, con chiave triangolare, adatto al foro ed al palo; | cad | € 33,52 | Lit 64.900 |
| 13.P31.I 39 005 | Formazione di foro ad asola delle dimensioni di 350x100 mm, su palo esistente con sezione circolare e diametro sino da 194 a 273 mm, compresa la fornitura e posa in opera di portello di chiusura in lega di alluminio, tipo senza morsetti, con chiave triangolare, adatto al foro ed al palo; | cad | € 60,22 | Lit 116.600 |
| 13.P31.I 40 005 | Formazione su palo in acciaio gia in opera di foro circolare diametro 60 mm, per il passaggio dei cavi inguainati, compresi la scanalatura nel blocco di fondazione, la fornitura e posa del tubo in PVC del diametro minimo di 50 mm ed il ripristino con malta di cemento; | cad | € 18,75 | Lit 36.300 |
| 13.P31.I 41 005 | Esecuzione su palo esistente di saldatura per fissaggio adattatore diametro 76 mm, spessore 3mm, L = 400, mm munito di 3 grani alla sommità per fissaggio mensola, semplice o doppia; | cad | € 73,44 | Lit 142.200 |
| 13.P31.I 42 005 | Esecuzione di foro filettato sino a 20 mm compresi grani e bulloni di fissaggio inox; | cad | € 8,37 | Lit 16.200 |
|  | Bracci a palo - verniciatura elementi ornamentali |  |  |  |
| 13.P31.J 01 005 | Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 1,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; | cad | € 47,15 | Lit 91.300 |
| 13.P31.J 02 005 | Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,0 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; | cad | € 49,37 | Lit 95.600 |
| 13.P31.J 03 005 | Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; | cad | € 53,50 | Lit 103.600 |
| 13.P31.J 04 005 | Maggiorazione da applicare alle voci 03080101, 03080102, 03080103, per una stesura di primer anticorrosivo bicomponente, spessore medio 60 micron, e 2 riprese di smalto sintetico alchidico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009; | cad | € 9,66 | Lit 18.700 |
| 13.P31.J 05 005 | Fornitura e posa in opera, di braccio a forte elevazione per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,1 m, sbraccio 1 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; | cad | € 38,63 | Lit 74.800 |
| 13.P31.J 06 005 | Fornitura e posa in opera, di braccio a forte elevazione per attacco laterale, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione sino a 1,1 m, sbraccio 1 m, comprese le staffe di sostegno per il fissaggio al palo mediante nastro BAND-IT; | cad | € 45,09 | Lit 87.300 |
| 13.P31.J 07 005 | Maggiorazione da applicare alle voci 03080201 e 03080202, per una stesura di primer anticorrosivo bicomponente spessore medio 60 micron, e 2 riprese di smalto sintetico alchidico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009, ; | cad | € 6,71 | Lit 13.000 |
| 13.P31.J 08 005 | Fornitura e posa in opera, con innesto a cima palo di braccio a semicerchio in acciaio miniato diam. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, raggio di curvatura 0,75 m, completo di attacco per apparecchio di illuminazione, compresa la posa di elemento decorativo in alluminio; | cad | € 71,53 | Lit 138.500 |
| 13.P31.J 09 005 | Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio | cad | € 95,65 | Lit 185.200 |
| 13.P31.J 10 005 | Fornitura e posa in opera, di braccio triplo con disposizione degli elementi a 120 od a 90/180 per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; | cad | € 134,80 | Lit 261.000 |
| 13.P31.J 11 005 | Fornitura e posa in opera, di braccio quadruplo per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; | cad | € 165,68 | Lit 320.800 |
| 13.P31.J 12 005 | Maggiorazione da applicare alla voce 03080301, per una stesura di primer anticorrosivo bicomponente spessore medio 60 micron, e 2 riprese di smalto sintetico alchidico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009; | cad | € 19,88 | Lit 38.500 |
| 13.P31.J 13 005 | Maggiorazione da applicare alla voce 03080302, per una stesura di primer anticorrosivo bicomponente, spessore medio 60 micron, e 2 riprese di smalto sintetico alchidico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009; | cad | € 29,02 | Lit 56.200 |
| 13.P31.J 14 005 | Posa in opera a qualsiasi altezza su palo esistente di corona a punte in acciaio inox fissata con nastro inox tipo BAND-IT; | cad | € 7,02 | Lit 13.600 |
| 13.P31.J 15 005 | Fornitura e posa in opera su palo, ad altezza intermedia, di braccio in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 48,3 mm, spessore 2,9 mm, sbraccio da 1,25 a 1,75 m, compresa la fornitura e la posa di 2 collari per il fissaggio; | cad | € 64,82 | Lit 125.500 |
| 13.P31.J 16 005 | Fornitura e posa in opera su palo, ad altezza intermedia, di braccio in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, sbraccio da 1,25 a 1,50 m, compresa la fornitura e la posa di 2 collari per il fissaggio; | cad | € 71,74 | Lit 138.900 |
| 13.P31.J 17 005 | Fornitura e posa in opera su palo, ad altezza intermedia, di braccio in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, sbraccio da 1,75 a 2,00 m, compresa la fornitura e la posa di 2 collari per il fissaggio; | cad | € 76,44 | Lit 148.000 |
| 13.P31.J 18 005 | Fornitura e posa in opera su palo, ad altezza intermedia, di braccio in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, sbraccio da 2,50 m, compresa la fornitura e la posa di 2 collari per il fissaggio; | cad | € 84,29 | Lit 163.200 |
| 13.P31.J 19 005 | Maggiorazione da applicare alla voce 03080401, per una stesura di primer anticorrosivo bicomponente spessore medio 60 micron, e 2 riprese di smalto sintetico alchidico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009; | cad | € 6,09 | Lit 11.800 |
| 13.P31.J 20 005 | Maggiorazione da applicare alle voci 03080402, 03080403, 03080404, per una stesura di primer anticorrosivo bicomponente spessore medio 60 micron, e 2 riprese di smalto sintetico alchidico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009; | cad | € 10,17 | Lit 19.700 |
| 13.P31.J 21 005 | Fornitura e posa in opera con innesto a cima palo di manicotto in tubo di acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, lunghezza sporgente 100 mm per la posa dell'apparecchio di illuminazione; | cad | € 10,95 | Lit 21.200 |
| 13.P31.J 22 005 | Fornitura e posa in opera con innesto su palo diam. da 72 mm a 90 mm, di elemento di raccordo diam. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, L = 300 mm in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) per la posa di un apparecchio di illuminazione, compresa la fornitura e la posa dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; | cad | € 19,57 | Lit 37.900 |
| 13.P31.J 23 005 | Fornitura e posa in opera con innesto su palo diam. da 72 a 90 mm, di braccetto di raccordo diam. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, L = 300 mm in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) per la posa di due apparecchi di illuminazione, compresa la fornitura e la posa dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; | cad | € 28,41 | Lit 55.000 |
| 13.P31.J 24 005 | Fornitura e posa in opera con innesto su palo diam. da 72 mm a 90 mm, di elemento di raccordo diam. 48,3 mm, spessore 2,5 mm, L = 300 mm in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) per la posa di un apparecchio di illuminazione, compresa la fornitura e la posa dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; | cad | € 22,05 | Lit 42.700 |
| 13.P31.J 25 005 | Fornitura e posa in opera con innesto su palo diam. da 72 mm a 90 mm, di braccetto di raccordo diam. 48,3 mm, spessore 2,5 mm, L = 300 mm in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) per posa di due apparecchi di illuminazione, compresa la fornitura e la posa dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; | cad | € 26,29 | Lit 50.900 |
| 13.P31.J 26 005 | Fornitura e posa in opera con innesto su palo diam. da 72 mm a 90 mm, di braccetto di raccordo diam. 60,3 mm e diametro 48,3 mm L = 300 mm in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) per la posa di due apparecchi di illuminazione di tipo diverso, compresa la fornitura e la posa dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio; | cad | € 29,13 | Lit 56.400 |
| 13.P31.J 27 005 | Maggiorazione da applicare alle voci 03080501, 03080502, 03080503, 03080504, 03080505, 03080506 per una stesura di primer anticorrosivo bicomponente, spessore medio 60 micron, e 2 riprese di smalto sintetico alchidico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009; | cad | € 2,01 | Lit 3.900 |
| 13.P31.J 28 005 | Posa in opera, su palo esistente, di braccio semplice di tipo ornamentale a pastorale con sbraccio sino a 2,5 m, compresi la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi per il bloccaggio in acciaio inox, nonché l'infilaggio od il fissaggio all'esterno mediante fascette del conduttore, il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera; | cad | € 26,18 | Lit 50.700 |
| 13.P31.J 29 005 | Posa in opera, su palo esistente, di braccio doppio di tipo ornamentale a pastorale con sbraccio sino a 2,5 m, compresi la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi per il bloccaggio in acciaio inox, nonché l'infilaggio od il fissaggio all'esterno mediante fascette del conduttore, il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera; | cad | € 33,62 | Lit 65.100 |
| 13.P31.J 30 005 | Posa in opera di supporto a due o tre bracci di tipo ornamentale per innesto su palo con altezza massima di 5 m, atto all'installazione di 3 o 4 apparecchi in stile compresi l'infilaggio dei conduttori nei bracci, il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera; | cad | € 25,10 | Lit 48.600 |
| 13.P31.J 31 005 | Posa in opera, con innesto a cima palo di braccio a semicerchio in acciaio miniato diam. 60,3 mm, spessore 2,9 mm, raggio di curvatura 0,75 m, completo di attacco per apparecchio di illuminazione, compresa la posa di elemento decorativo in alluminio; | cad | € 23,40 | Lit 45.300 |
| 13.P31.J 32 005 | Posa in opera su palo tipo GUZZINI PUBLIC" di un braccio a semicerchio, compresa l'esecuzione del foro sul palo per il passaggio conduttori e il trasporto dal magazzino AEM; | cad | € 27,06 | Lit 52.400 |
| 13.P31.J 33 005 | Posa in opera su palo tipo GUZZINI PUBLIC" di due bracci a semicerchio, compresa l'esecuzione dei fori sul palo per il passaggio conduttori e il trasporto dal magazzino AEM; | cad | € 57,48 | Lit 111.300 |
| 13.P31.J 34 005 | Posa in opera su palo tipo GUZZINI PUBLIC" di tre bracci a semicerchio, compresa l'esecuzione dei fori sul palo per il passaggio conduttori e il trasporto dal magazzino AEM; | cad | € 83,92 | Lit 162.500 |
| 13.P31.J 35 005 | Posa in opera su palo rastremato di complesso portalanterne formato da 5 bracci tipo cornucopia" e da 1 elemento centrale compresi l'infilaggio dei conduttori, il ritiro dal magazzino AEM il trasporto a pie d'opera; | cad | € 265,56 | Lit 514.200 |
| 13.P31.J 36 005 | Posa in opera su palo rastremato di elementi ornamentali in ghisa (base e anello intermedio) tipo scanalato o Liberty, compresi il fissaggio con malta di cemento, fornitura e posa nella parte superiore della base di guarnizione e successiva siliconatura, | cad | € 29,18 | Lit 56.500 |
| 13.P31.J 37 005 | Posa in opera su palo rastremato di elementi ornamentali in ghisa (base, due anelli intermedi, capitello) tipo "floreale", compresi il fissaggio con malta di cemento, fornitura e posa nella parte superiore della base di guarnizione e successiva siliconatura, il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera; | cad | € 95,13 | Lit 184.200 |
| 13.P31.J 38 005 | Posa in opera su palo rastremato di elementi ornamentali in ghisa (base, due anelli intermedi,), tipo "Valentino", compresi il fissaggio con malta di cemento, fornitura e posa nella parte superiore della base di guarnizione e successiva siliconatura, il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera; | cad | € 155,56 | Lit 301.200 |
| 13.P31.J 39 005 | Fornitura e posa in opera su pali in c.a. di elemento verticale per posa apparecchio di illuminazione, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 60,3 mm, spessore 2,9 mm, comprese le staffe di sostegno per il fissaggio al palo mediante nastro BAND-IT; | cad | € 30,73 | Lit 59.500 |
| 13.P31.J 40 005 | Fornitura e posa in opera su pali in c.a. di braccetto, per attacco laterale per posa apparecchio di illuminazione, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 60,3 mm, spessore 2,9 mm, comprese le staffe di sostegno per il fissaggio al palo mediante nastro BAND-IT; | cad | € 36,36 | Lit 70.400 |
| 13.P31.J 41 005 | Maggiorazione da applicare alle voci 03100301, 03100302, per una stesura di primer anticorrosivo bicomponente spessore medio 60 micron, di due riprese di smalto sintetico alchidico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009; | cad | € 3,20 | Lit 6.200 |
| 13.P31.J 42 005 | Verniciatura di palo o braccio in opera gia miniato o con aggrappante con due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda RAL 6009; | mq | € 14,67 | Lit 28.400 |
| 13.P31.J 43 005 | Verniciatura di palo o braccio in opera, compresa la raschiatura e la spazzolatura nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al cromato di piombo, e due riprese di smalto sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire RAL 6009; | mq | € 16,53 | Lit 32.000 |
| 13.P31.J 44 005 | Verniciatura di palo o braccio in opera, con una ripresa a finire di smalto sintetico alchidico RAL 6009; | mq | € 10,02 | Lit 19.400 |
| 13.P31.J 45 005 | Maggiorazione da applicare alle voci 031101 e 031102 per verniciatura di bracci ornamentali; | mq | € 2,27 | Lit 4.400 |
| 13.P31.J 46 005 | Stesura di una ripresa di primer anticorrosivo, bicompomente su superfici zincate ( pali o bracci in opera)spessore medio 60 micron, quale sottofondo alla verniciatura a smalto; | mq | € 6,15 | Lit 11.900 |
| 13.P31.J 47 005 | Formazione su palo in opera di strisce bianche e nere elicoidali a 45 sino all'altezza di 100 cm dal piano stradale, di una ripresa di vernice bianca luminescente , di una ripresa di vernice nera; | cad | € 33,05 | Lit 64.000 |
| 13.P31.J 48 005 | Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro con base in vernice oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm, compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione campo; | cad | € 5,94 | Lit 11.500 |
| 13.P31.J 49 005 | Formazione di codifica alfanumerica doppia sullo stesso palo con base in vernice oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm, compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione campo; | cad | € 8,88 | Lit 17.200 |
| 13.P31.J 50 005 | Annullamento di codifica su palo o su muro mediante stesura di vernice oleosintetica nera sui caratteri alfanumerici in colore bianco; | cad | € 1,45 | Lit 2.800 |
|  | Funi di tesata |  |  |  |
| 13.P31.K 01 005 | Fornitura e posa in opera di fune di tesata con anima in filamento di terylene e guaina di alkathene nero, carico di rottura 1000 kg, lunghezza maggiore di 3,0 m; | ml | € 3,05 | Lit 5.900 |
| 13.P31.K 02 005 | Fornitura e posa in opera di fune di tesata con anima in filamento di poliestere e guaina di poliammide, carico di rottura 850 kg, lunghezza maggiore di 3,0 m; | ml | € 1,96 | Lit 3.800 |
| 13.P31.K 03 005 | Fornitura e posa in opera di terminali con attacco a cavallotto in acciaio inox 18/8 su fune di tesata di lunghezza maggiore di 3,0 m; | cad | € 19,26 | Lit 37.300 |
| 13.P31.K 04 005 | Fornitura e posa in opera di tesata con fune in acciaio zincato di diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10 mm circa, completa di 2 radance, 4 morsetti serrafilo e manicotto antiscorrimento a compressione; | ml | € 3,98 | Lit 7.700 |
| 13.P31.K 05 005 | Formazione di ancoraggio supplementare comprendente, la fornitura e posa in opera di tesata con fune metallica zincata di diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero, compresa la radancia, i morsetti di bloccaggio ed il manicotto terminale antiscorrimento, lunghezza minima 80 cm, massima 120 cm; | cad | € 13,48 | Lit 26.100 |
| 13.P31.K 06 005 | Fornitura e posa in opera su tesata esistente di tenditore in acciaio zincato da 1/2", lunghezza massima 300 mm; | cad | € 8,83 | Lit 17.100 |
| 13.P31.K 07 005 | Fornitura e posa in opera di tiranti in fune di acciaio zincato diametro nominale 7 mm, formazione : 49 fili, rivestita in polipropilene nero per uno spessore di 1,5 mm, diametro esterno 10 mm circa, completa degli accessori occorrenti; | cad | € 9,55 | Lit 18.500 |
| 13.P31.K 08 005 | Maggiorazione da applicare alle voci 040101, 040102 e 0402 per altezza di posa superiore ai 13 m dal suolo; | ml | € 1,29 | Lit 2.500 |
|  | Conduttori in cavidotto |  |  |  |
| 13.P31.L 01 005 | Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo RG7OR/4 della sezione di 1x35 mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; | ml | € 13,01 | Lit 25.200 |
| 13.P31.L 02 005 | Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo RG7OR/4 della sezione di 1x25 mmq su tesata gia predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; | ml | € 9,97 | Lit 19.300 |
| 13.P31.L 03 005 | Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo RG7OR/4 della sezione di 1x16 mmq su tesata gia predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; | ml | € 7,75 | Lit 15.000 |
| 13.P31.L 04 005 | Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo RG7OR/4 della sezione di 1x10 mmq su tesata già predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; | ml | € 5,89 | Lit 11.400 |
| 13.P31.L 05 005 | Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo RG7OR/4 della sezione di 1x6 mmq su tesata gia predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; | ml | € 4,85 | Lit 9.400 |
| 13.P31.L 06 005 | Fornitura e posa in opera di 4 cavi tipo UG5R/4 della sezione di 1x2,5 mmq su tesata gia predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; | ml | € 4,39 | Lit 8.500 |
| 13.P31.L 07 005 | Fornitura e posa in opera di 3 cavi tipo UG5R/4 della sezione di 1x2,5 mmq su tesata gia predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; | ml | € 3,98 | Lit 7.700 |
| 13.P31.L 08 005 | Fornitura e posa in opera di 1 cavo della sezione di 1x25 mmq tipo HO7V-R con guaina giallo-verde (conduttore di terra), su tesata gia predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; | ml | € 2,27 | Lit 4.400 |
| 13.P31.L 09 005 | Fornitura e posa in opera di 1 cavo della sezione di 1x16 mmq tipo HO7V-R con guaina giallo-verde (conduttore di terra), su tesata gia predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; | ml | € 1,50 | Lit 2.900 |
| 13.P31.L 10 005 | Fornitura e posa in opera di 1 cavo della sezione di 2x2,5 mmq tipo G5G7OR/4 a doppio isolamento, su tesata gia predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; | ml | € 3,83 | Lit 7.410 |
| 13.P31.L 11 005 | Maggiorazione da applicare alle voci da 050104 a 050112 per altezza di posa superiore ai 13 m dal suolo; | ml | € 2,69 | Lit 5.200 |
| 13.P31.L 12 005 | Maggiorazione da applicare alle voci da 050101 a 050112 per posa a parete gaffettato ogni 25 cm e percorrente cornici, modanature e rilievi architettonici murari; | ml | € 5,47 | Lit 10.600 |
| 13.P31.L 13 005 | Fornitura e posa in opera di n. 4 conduttori G5OR/4 della sezione compresa tra 6 e 10 mmq di tubo flessibile gaffettato a parete ogni 25 cm, percorrente cornici, modanature e rilievi architettonici murari; | ml | € 19,52 | Lit 37.800 |
| 13.P31.L 14 005 | Fornitura e posa in opera di n. 4 conduttori G5OR/4 della sezione di 16 mmq, di tubo flessibile gaffettato a parete ogni 25 cm, percorrente cornici, modanature e rilievi architettonici murari; | ml | € 20,92 | Lit 40.500 |
| 13.P31.L 15 005 | Fornitura e posa in opera di 2 cavi della sezione di 2x2,5 mmq tipo G5G7OR/4 a doppio isolamento, su tesata gia predisposta, compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo; | ml | € 7,26 | Lit 14.050 |
| 13.P31.L 16 005 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo RG7OR/4, sezione di 1x95 mmq in cavidotto sotterraneo o tubo gia predisposti; | ml | € 5,53 | Lit 10.700 |
| 13.P31.L 17 005 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo RG7OR/4, sezione di 1x50 mmq in cavidotto sotterraneo o tubo gia predisposti; | ml | € 2,53 | Lit 4.900 |
| 13.P31.L 18 005 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo RG7OR/4, sezione di 1x35 mmq in cavidotto sotterraneo o tubo gia predisposti; | ml | € 2,58 | Lit 5.000 |
| 13.P31.L 19 005 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo RG7OR/4, sezione di 1x25 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti; | ml | € 1,81 | Lit 3.500 |
| 13.P31.L 20 005 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo RG7OR/4, sezione di 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti; | ml | € 1,29 | Lit 2.500 |
| 13.P31.L 21 005 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo RG7OR/4, sezione di 1x10 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti; | ml | € 0,93 | Lit 1.800 |
| 13.P31.L 22 005 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo RG7OR/4, sezione di 1x6 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti; | ml | € 0,62 | Lit 1.200 |
| 13.P31.L 23 005 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo UG5R/4, sezione di 1x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti; | ml | € 0,57 | Lit 1.100 |
| 13.P31.L 24 005 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo UG5OR/4, sezione di 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti; | ml | € 0,83 | Lit 1.600 |
| 13.P31.L 25 005 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo HO7V-R, sezione di 1x25 mmq guaina giallo verde (conduttore di terra)in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti; | ml | € 1,55 | Lit 3.000 |
| 13.P31.L 26 005 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo HO7V-R, sezione di 1x16 mmq guaina giallo verde (conduttore di terra)in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti; | ml | € 0,77 | Lit 1.500 |
| 13.P31.L 27 005 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo G5G7OR/4, sezione di 2x2,5 mmq a doppio isolamento in cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti; | ml | € 1,70 | Lit 3.300 |
| 13.P31.L 28 005 | Maggiorazione da applicare alle voci 050203 e 050204 per l'infilaggio di conduttori in tubazioni di qualsiasi dimensione già percorse da altri conduttori; | ml | € 0,41 | Lit 800 |
| 13.P31.L 29 005 | Maggiorazione da applicare alle voci 050205 - 050206 - 050207 per l'infilaggio di conduttori in tubazioni di qualsiasi dimensione già percorse da altri conduttori; | ml | € 0,31 | Lit 600 |
| 13.P31.L 30 005 | Posa in opera in cavidotto sotterraneo, tubo o palo di conduttori unipolari, bipolari o tripolari sino alla sezione di 6 mmq; | ml | € 0,21 | Lit 400 |
| 13.P31.L 31 005 | Posa in opera in cavidotto sotterraneo, tubo o palo di conduttori unipolari della sezione da 10 a 25 mmq; | ml | € 0,26 | Lit 500 |
| 13.P31.L 32 005 | Posa in opera in cavidotto sotterraneo, tubo o palo di conduttori unipolari della sezione da 35 a 50 mmq; | ml | € 0,31 | Lit 600 |
| 13.P31.L 33 005 | Posa in opera in cavidotto sotterraneo, tubo o palo di conduttori unipolari della sezione oltre 50 mmq; | ml | € 0,46 | Lit 900 |
|  | Cassette - Giunzioni - Guaine isolanti |  |  |  |
| 13.P31.M 01 005 | Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione vuota in materiale plastico autoestinguente od in vetroresina, delle dimensioni 200x200x65 mm, completa di coni pressacavo e del materiale per il fissaggio a parete o palo; | cad | € 28,51 | Lit 55.200 |
| 13.P31.M 02 005 | Fornitura e posa in opera su palo di cassetta di derivazione vuota in materiale plastico autoestinguente od in vetroresina, delle dimensioni 174x142x52 mm, completa di coni pressacavo e del materiale per il fissaggio a palo; | cad | € 18,95 | Lit 36.700 |
| 13.P31.M 03 005 | Fornitura e posa in opera su canalina già predisposta di cassetta di derivazione stagna IP 557 delle dimensioni 120x80x50 mm in materiale termoplastico autoestinguente, compresi gli elementi di fissaggio e pressacavi in nylon autoestinguenti; | cad | € 6,61 | Lit 12.800 |
| 13.P31.M 04 005 | Fornitura e posa in opera su canalina già predisposta di cassetta di derivazione stagna IP 557 delle dimensioni 150x100x70 mm in materiale termoplastico autoestinguente, compresi gli elementi di fissaggio e pressacavi in nylon autoestinguenti; | cad | € 6,87 | Lit 13.300 |
| 13.P31.M 05 005 | Fornitura e posa in opera su canalina già predisposta di cassetta di derivazione stagna IP 557 delle dimensioni 190x140x70 mm in materiale termoplastico autoestinguente, compresi gli elementi di fissaggio e pressacavi in nylon autoestinguenti; | cad | € 9,04 | Lit 17.500 |
| 13.P31.M 06 005 | Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione di forma ottagonale in materiale plastico, provvista di morsettiera nodale, dimensioni 71x71x45 mm completa di coni pressacavo, fissata a parete o a palo; | cad | € 12,91 | Lit 25.000 |
| 13.P31.M 07 005 | Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione di forma ottagonale in materiale plastico, senza morsettiera dimensioni 71x71x45 mm completa di coni pressacavo, fissata a parete o a palo; | cad | € 10,33 | Lit 20.000 |
| 13.P31.M 08 005 | Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione di forma ottagonale in materiale plastico, senza morsettiera, dimensioni 121x121x48 mm completa di coni pressacavo, fissata a parete o a palo; | cad | € 11,00 | Lit 21.300 |
| 13.P31.M 09 005 | Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta di morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq; | cad | € 2,63 | Lit 5.100 |
| 13.P31.M 10 005 | Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta di morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x18 mmq; | cad | € 2,79 | Lit 5.400 |
| 13.P31.M 11 005 | Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta di morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x30 mmq; | cad | € 3,05 | Lit 5.900 |
| 13.P31.M 12 005 | Fornitura e posa in opera entro palo di morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x10 mmq; | cad | € 5,63 | Lit 10.900 |
| 13.P31.M 13 005 | Fornitura e posa in opera entro palo di morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x18 mmq; | cad | € 6,25 | Lit 12.100 |
| 13.P31.M 14 005 | Fornitura e posa in opera entro palo di morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x30 mmq; | cad | € 7,13 | Lit 13.800 |
| 13.P31.M 15 005 | Formazione di derivazione da linea aerea dorsale sino alla sezione di 16 mmq , eseguita con 2 morsetti a mantello in bronzo e involucro isolante a guscio comprendente 2 tratti di guaina termorestringente e spezzone con agglomerante per il raccordo con cavo bipolare, nastro isolante adesivo; | cad | € 30,57 | Lit 59.200 |
| 13.P31.M 16 005 | Formazione di derivazione da linea aerea dorsale con sezione maggiore di 16 mmq , eseguita con 2 morsetti a mantello in bronzo e involucro isolante a guscio comprendente 2 tratti di guaina termorestringente e spezzone con agglomerante per il raccordo con cavo bipolare, nastro isolante adesivo; | cad | € 37,13 | Lit 71.900 |
| 13.P31.M 17 005 | Formazione di derivazione da linea aerea dorsale per cavi sino alla sezione di 35 mmq , eseguita con 2 morsetti (3000 V - 100 A) a doppio guscio con 2 mollette di chiusura in metallo inox e doppia derivazione sull'ingresso e uscita cavi di e con doppia derivazione; | cad | € 14,62 | Lit 28.300 |
| 13.P31.M 18 005 | Formazione di derivazione da linea aerea dorsale sino alla sezione di 25 mmq , eseguita con 1 morsetto a perforazione di isolante tipo sommergibile; | cad | € 4,03 | Lit 7.800 |
| 13.P31.M 19 005 | Formazione di derivazione da linea aerea dorsale con sezione maggiore di 25 mmq , eseguita con 1 morsetto a perforazione di isolante tipo sommergibile; | cad | € 3,36 | Lit 6.500 |
| 13.P31.M 20 005 | Formazione di derivazione entro pozzetto sotterraneo o ispezionabile da linea dorsale sino alla sezione di 25 mmq, eseguita con 1 morsetto a perforazione di isolante tipo sommergibile; | cad | € 3,25 | Lit 6.300 |
| 13.P31.M 21 005 | Formazione di derivazione entro pozzetto sotterraneo o ispezionabile da linea dorsale con sezione maggiore di 25 mmq, eseguita con 1 morsetto a perforazione di isolante tipo sommergibile; | cad | € 2,58 | Lit 5.000 |
| 13.P31.M 22 005 | Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione maggiore di 50 mmq, con guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempita con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione; | cad | € 48,65 | Lit 94.200 |
| 13.P31.M 23 005 | Formazione di giunzione diritta su cavo unipolare con sezione sino a 50 mmq, con guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione; | cad | € 41,57 | Lit 80.500 |
| 13.P31.M 24 005 | Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a compressione; | cad | € 50,66 | Lit 98.100 |
| 13.P31.M 25 005 | Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune metallica di guaina isolante in P.V.C. diametro 24 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale nastratura di serraggio; | ml | € 1,24 | Lit 2.400 |
| 13.P31.M 26 005 | Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune metallica di guaina isolante in P.V.C. diametro 40 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale nastratura di serraggio; | ml | € 2,48 | Lit 4.800 |
| 13.P31.M 27 005 | Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune metallica di guaina isolante in P.V.C. diametro 70 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale nastratura di serraggio; | ml | € 4,75 | Lit 9.200 |
| 13.P31.M 28 005 | Fornitura e posa in opera entro tubo, o cunicolo di tubazione flessibile in P.V.C. del diametro di 32-40-50 mm a protezione meccanica e dielettrica dei conduttori; | ml | € 4,65 | Lit 9.000 |
|  | Posa degli apparecchi di illuminazione |  |  |  |
| 13.P31.N 01 005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile su paletto o complesso ornamentale per altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, l'orientamento dell'apparecchio, posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | € 13,53 | Lit 26.200 |
| 13.P31.N 02 005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di tipo riadattato per installazione a palo od a muro per altezze sino a 9,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | € 18,08 | Lit 35.000 |
| 13.P31.N 03 005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | € 12,76 | Lit 24.700 |
| 13.P31.N 04 005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | € 20,04 | Lit 38.800 |
| 13.P31.N 05 005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, altezza di posa superiore a 10,00 m e sino a 13,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto <a pie d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | € 21,85 | Lit 42.300 |
| 13.P31.N 06 005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, altezza di posa oltre 13,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | € 28,56 | Lit 55.300 |
| 13.P31.N 07 005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione a sospensione su tesata già esistente posta a qualsiasi altezza in assenza di linea tranviaria, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | € 21,43 | Lit 41.500 |
| 13.P31.N 08 005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione a sospensione su tesata già esistente posta a qualsiasi altezza in presenza di linea tranviaria, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | € 26,29 | Lit 50.900 |
| 13.P31.N 09 005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione a sospensione su tesata con interposto dispositivo a tigia variabile (fornito dall'AEM) posto a qualsiasi altezza in assenza di linea tranviaria, compresi il fissaggio del dispositivo sulla fune, il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | € 37,18 | Lit 72.000 |
| 13.P31.N 10 005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione a sospensione su tesata con interposto dispositivo a tigia variabile (fornito dall'AEM) posto a qualsiasi altezza in presenza di linea tranviaria, compresi il fissaggio del dispositivo sulla fune, il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | € 40,13 | Lit 77.700 |
| 13.P31.N 11 005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiettore, di qualsiasi potenza, compresi la fornitura della bulloneria o viteria per il fissaggio a parete o su canalina asolata già posata in opera,il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, l'esecuzione dei collegamenti elettrici, la posa della lampada e l'orientamento del proiettore; | cad | € 27,63 | Lit 53.500 |
| 13.P31.N 12 005 | Posa in opera in assenza di linea tranviaria di tigia, composta da due elementi scorrevoli in acciaio inox bloccati mediante morsetti a cavallotto, corredata di bilancino in acciaio inox per attacco alla fune di tesata predisposta e di golfare di sospensione per apparecchio illuminante, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, la fornitura dei morsetti e del golfare; | cad | € 24,74 | Lit 47.900 |
| 13.P31.N 13 005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione per installazione a parete o con interposto dispositivo di fissaggio (fornitura esclusa) posto a qualsiasi altezza dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, l'esecuzione dei fori con tasselli, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | € 36,05 | Lit 69.800 |
| 13.P31.N 14 005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione su rostro di ponte mediante staffe fissate con tasselli ad espansione, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, la posa della lampada, l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | € 97,71 | Lit 189.200 |
| 13.P31.N 15 005 | Posa in opera di apparecchio di illuminazione a doppia emissione per viali innestato su pali con altezza si a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino AEM, il trasporto a pie d'opera, la posa delle lampade, l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | € 24,02 | Lit 46.500 |
| 13.P31.N 16 005 | Maggiorazione sulla voce 080403 per fornitura e posa in opera di prolunga palo costituita da canotto in acciaio miniato, diametro 108 mm, spessore 4 mm, lunghezza sino a 1600 mm con sei fori diametro 11 mm per dispositivi di bloccaggio; | cad | € 19,06 | Lit 36.900 |
| 13.P31.N 17 005 | Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a muro, testa palo, posti a qualsiasi altezza, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 6,56 | Lit 12.700 |
| 13.P31.N 18 005 | Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione a sospensione posti a qualsiasi altezza, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 8,26 | Lit 16.000 |
|  | Demolizioni - Smontaggi - Opere varie |  |  |  |
| 13.P31.O 01 005 | Ricupero di apparecchio di illuminazione montato su paletto per altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 8,37 | Lit 16.200 |
| 13.P31.O 02 005 | Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 15,03 | Lit 29.100 |
| 13.P31.O 03 005 | Ricupero di apparecchio di illuminazione su tesata in assenza di linea tranviaria, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso, la rimozione del cavo di collegamento sino all'amarro ed il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 14,05 | Lit 27.200 |
| 13.P31.O 04 005 | Ricupero di apparecchio di illuminazione su tesata in presenza di linea tranviaria, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso, la rimozione del cavo di collegamento sino all'amarro ed il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 16,42 | Lit 31.800 |
| 13.P31.O 05 005 | Ricupero di apparecchio di illuminazione a doppia emissione, per viali posto a cima palo, compreso lo smontaggi dei gruppi elettrici, delle lampade, degli accessori e relativo assemblaggio degli stessi, con il trasporto al magazzino AEM e la chiusura del circuito serie con morsetto a compressione e guaina isolante; | cad | € 20,09 | Lit 38.900 |
| 13.P31.O 06 005 | Chiusura del circuito serie su secondario trasformatore interrato compresa la fornitura del morsetto a compressione e del nastro agglomerante, in buca già predisposta; | cad | € 13,12 | Lit 25.400 |
| 13.P31.O 07 005 | Chiusura del circuito serie su linea aerea compreso l'uso dell' autocestello ed i materiali necessari; | cad | € 10,12 | Lit 19.600 |
| 13.P31.O 08 005 | Rimozione di braccio a muro o palina sino ad un'altezza di 5,00 m dal suolo compreso, senza l'uso di autocestello mediante taglio con seghetto a filo muratura delle staffe di sostegno, compreso il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 5,53 | Lit 10.700 |
| 13.P31.O 09 005 | Rimozione di braccio a muro o palina per altezze superiori a 5,00 m dal suolo, con uso di autocestello mediante taglio con seghetto a filo muratura delle staffe di sostegno, compreso il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 12,09 | Lit 23.400 |
| 13.P31.O 10 005 | Rimozione di braccio a muro in stile posto a qualsiasi altezza, mediante smuratura delle zanche, successivo ripristino dell'intonaco e/o muratura, compreso il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 25,20 | Lit 48.800 |
| 13.P31.O 11 005 | Rimozione di mensole portaisolatori o ganci a muro mediante taglio con seghetto a filo muratura con uso di autocestello, con trasporto del materiale al magazzino AEM; | cad | € 5,73 | Lit 11.100 |
| 13.P31.O 12 005 | Rimozione di braccio semplice su palo, con uso di autocestello, compreso il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 20,40 | Lit 39.500 |
| 13.P31.O 13 005 | Rimozione di braccio doppio su palo, con uso di autocestello, compreso il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 30,47 | Lit 59.000 |
| 13.P31.O 14 005 | Rimozione di braccio triplo su palo, con uso di autocestello, compreso il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 54,12 | Lit 104.800 |
| 13.P31.O 15 005 | Rimozione di braccio quadruplo su palo, con uso di autocestello, compreso il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 64,30 | Lit 124.500 |
| 13.P31.O 16 005 | Smontaggio di linea aerea su isolatori ad uno o due conduttori, compreso il trasporto al magazzino AEM; | ml | € 0,83 | Lit 1.600 |
| 13.P31.O 17 005 | Smontaggio di linea aerea ad uno o due conduttori su fune portante mediante taglio delle fascette di fissaggio, compreso il trasporto al magazzino AEM del cavo e della fune portante; | ml | € 1,14 | Lit 2.200 |
| 13.P31.O 18 005 | Smontaggio di tesata trasversale di lunghezza fino a 13,00 m in fune di acciaio per supporto apparecchi di illuminazione in assenza di linea tranviaria, compreso il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 17,46 | Lit 33.800 |
| 13.P31.O 19 005 | Smontaggio di tesata trasversale di lunghezza fino a 13,00 m in fune di acciaio per supporto apparecchi di illuminazione in presenza di linea tranviaria, compreso il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 24,07 | Lit 46.600 |
| 13.P31.O 20 005 | Smontaggio di tesata trasversale di lunghezza oltre 13,00 m in fune di acciaio per supporto apparecchi di illuminazione in assenza di linea tranviaria, compreso il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 27,27 | Lit 52.800 |
| 13.P31.O 21 005 | Smontaggio di tesata trasversale di lunghezza oltre 13,00 m in fune di acciaio per supporto apparecchi di illuminazione in presenza di linea tranviaria, compreso il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 46,89 | Lit 90.800 |
| 13.P31.O 22 005 | Ricupero di trasformatori serie ubicati all'esterno su mensole a muro od a palo compreso il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 9,86 | Lit 19.100 |
| 13.P31.O 23 005 | Rimozione di palo in cemento armato centrifugato di lunghezza fuori terra sino a 10,50 m, con taglio a filo blocco, riempimento della cavità del palo con ghiaia e in superficie con malta di cemento, compreso il trasporto del palo alla pubblica discarica; | cad | € 24,27 | Lit 47.000 |
| 13.P31.O 24 005 | Taglio di palo in cemento armato centrifugato di qualsiasi diametro, compresa la rottura del calcestruzzo ed il taglio dell'armatura di ferro del palo; | cad | € 7,28 | Lit 14.100 |
| 13.P31.O 25 005 | Sfilaggio di palo senza demolizione del blocco di fondazione, compreso il riempimento della cavità del palo con ghiaia e la successiva chiusura con malta di cemento della superficie della cavità stessa, il trasporto del palo al magazzino AEM o alla pubblica discarica; | cad | € 20,92 | Lit 40.500 |
| 13.P31.O 26 005 | Rimozione di tubo in acciaio per salita cavi sino alla lunghezza di 3,50 m, compresa l' asportazione delle gaffette dei cavi interni, il ripristino dell'intonaco ed il trasporto al magazzino AEM; | cad | € 6,51 | Lit 12.600 |
| 13.P31.O 27 005 | Rimozione di tubo in acciaio gaffettato a parete a qualsiasi altezza, compresa l'asportazione dei cavi interni e delle gaffette, il ripristino dell'intonaco ed il trasporto al magazzino AEM; | ml | € 2,43 | Lit 4.700 |
| 13.P31.O 28 005 | Rimozione di 1 o 2 conduttori entro tubi o pali, compreso il trasporto al magazzino AEM; | ml | € 0,57 | Lit 1.100 |
| 13.P31.O 29 005 | Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con taglio del palo a 30 cm dal filo blocco, demolizione del blocco sino a 30 cm con trasporto delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura scavo con ghiaia compreso il trasporto del palo al magazzino AEM; | cad | € 21,69 | Lit 42.000 |
| 13.P31.O 30 005 | Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra compresa tra 6,50 m e 10,50 m entro blocco in calcestruzzo con taglio del palo a 30 cm dal filo terreno, demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura scavo con ghiaia compreso il trasporto del palo al magazzino AEM; | cad | € 26,70 | Lit 51.700 |
| 13.P31.O 31 005 | Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 10,50 m entro blocco in calcestruzzo con taglio del palo a 30 cm dal filo terreno, demolizione blocco sino a 30 cm con trasporto delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura scavo con ghiaia compreso, il trasporto del palo al magazzino AEM; | cad | € 29,02 | Lit 56.200 |
| 13.P31.O 32 005 | Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino AEM; | cad | € 43,33 | Lit 83.900 |
| 13.P31.O 33 005 | Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra compresa tra 6,50 m e 10,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino AEM; | cad | € 69,52 | Lit 134.600 |
| 13.P31.O 34 005 | Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 10,5 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino AEM; | cad | € 87,02 | Lit 168.500 |
| 13.P31.O 35 005 | Taglio di collegamento esterno di messa a terra di palo a seguito trasformazione impianto di derivazione in classe II, comprendente il taglio del bullone di supporto e del conduttore di messa a terra; | cad | € 6,04 | Lit 11.700 |
| 13.P31.O 36 005 | Formazione della struttura muraria per il fissaggio di quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati, compreso lo scavo, la cassaforma, i tubi in P.V.C. e quant'altro necessario; | cad | € 93,48 | Lit 181.000 |
| 13.P31.O 37 005 | Posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino AEM, il fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza, il collegamento tra i due quadri; | cad | € 260,45 | Lit 504.300 |
| 13.P31.O 38 005 | Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a due settori sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino AEM, il fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul settore di potenza; | cad | € 5.331,90 | Lit 10.324.000 |
| 13.P31.O 39 005 | Posa in opera di quadro I.P. tipo da interno costituito da un armadio a due settori sovrapposti, compreso lo zoccolo in mattoni pieni e calcestruzzo il trasporto dal magazzino AEM, il fissaggio su zoccolo del telaio, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | € 329,96 | Lit 638.900 |
| 13.P31.O 40 005 | Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da interno costituito da un armadio a due settori sovrapposti, compreso lo zoccolo in mattoni pieni e calcestruzzo il trasporto dal magazzino AEM, il fissaggio su zoccolo del telaio, il montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; | cad | € 4.887,85 | Lit 9.464.200 |
| 13.P31.O 41 005 | Fornitura e posa in opera di pozzetto interrato in materiale termoplastico isolante per spandente di terra con coperchio, diametro esterno 340 mm, altezza 280 mm, compreso lo scavo a macchina ed il reinterro con ghiaia; | cad | € 71,99 | Lit 139.400 |
| 13.P31.O 42 005 | Fornitura e posa in opera di anello modulare in materiale termoplastico per aumentare l'altezza del pozzetto per spandente di terra, diametro interno 250 mm, altezza 50 mm; | cad | € 7,18 | Lit 13.900 |
| 13.P31.O 43 005 | Fornitura e posa in opera in pozzetto già predisposto di dispersore in acciaio-rame per profondità sino a 1,50 m; | cad | € 14,46 | Lit 28.000 |
| 13.P31.O 44 005 | Formazione di collegamento di terra fra canalina porta cavi ed apparecchio di illuminazione, compresa la fornitura e la posa dei bulloni zincati o cadmiati con rondelle e dadi, nonché i due capicorda di rame stagnato, su cavo unipolare della sezione di 16 mmq; | cad | € 3,93 | Lit 7.600 |
| 13.P31.O 45 005 | Fornitura e posa in scavo già eseguito di tondino in acciaio zincato diametro 10 mm per impianti di terra, compreso il ricoprimento con terra e le eventuali giunzioni; | ml | € 2,22 | Lit 4.300 |
| 13.P31.O 46 005 | Fornitura e posa in opera di morsetto a compressione in rame, tipo CRIMPIT; | cad | € 2,48 | Lit 4.800 |
| 13.P31.O 47 005 | Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare provvisto di elemento fotosensibile per comando provvisorio quadro I.P., compresa la linea fra quadro e fotocellula fino ad una lunghezza massima di 20 m; | cad | € 150,60 | Lit 291.600 |
|  | Provviste |  |  |  |
| 13.P31.P 01 005 | Provvista a pie d'opera di staffe di ancoraggio in acciaio sagomate secondo il disegno, complete di bulloni e dadi; | kg | € 1,86 | Lit 3.600 |
| 13.P31.P 02 005 | Provvista a pie d'opera di manufatto in lamiera di ferro lavorato nero o fucinato; | kg | € 1,86 | Lit 3.600 |
| 13.P31.P 03 005 | Maggiorazione da applicare alle voci 100101 e 101002 per l'esecuzione di zincatura a caldo (Norme UNI EN 40/4.1); | kg | € 0,36 | Lit 700 |
| 13.P31.P 04 005 | Provvista a pie d'opera di tubazione rigida in PVC K200, diametro esterno di 20 mm; | ml | € 0,36 | Lit 700 |
| 13.P31.P 05 005 | Provvista a pie d'opera di tubazione rigida in PVC K200, diametro esterno di 25 mm; | ml | € 0,41 | Lit 800 |
| 13.P31.P 06 005 | Provvista a pie d'opera di tubazione rigida in PVC K200, diametro esterno di 32 mm; | ml | € 0,72 | Lit 1.400 |
| 13.P31.P 07 005 | Provvista a pie d'opera di tubazione rigida in PVC K200, diametro esterno di 50 mm; | ml | € 1,24 | Lit 2.400 |
| 13.P31.P 08 005 | Provvista a pie d'opera di tubazione rigida in PVC K200, diametro esterno di 63 mm; | ml | € 1,86 | Lit 3.600 |
| 13.P31.P 09 005 | Provvista a pie d'opera di tubazione rigida in PVC , diametro esterno di 100 mm peso 730 g/m; | ml | € 2,43 | Lit 4.700 |
| 13.P31.P 10 005 | Provvista a pie d'opera di tubazione flessibile, tipo VINILFLEX, diametri 14 - 16 mm; | ml | € 0,52 | Lit 1.000 |
| 13.P31.P 11 005 | Provvista a pie d'opera di tubazione flessibile, tipo VINILFLEX, diametri 20 - 22 mm; | ml | € 0,57 | Lit 1.100 |
| 13.P31.P 12 005 | Provvista a pie d'opera di tubazione flessibile, tipo VINILFLEX, diametri 28 mm; | ml | € 1,03 | Lit 2.000 |
| 13.P31.P 13 005 | Provvista a pie d'opera di cavo unipolare tipo UG5R/4 della sezione di 2,5 mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC; | ml | € 0,46 | Lit 900 |
| 13.P31.P 14 005 | Provvista a pie d'opera di cavo unipolare tipo RG7OR/4 della sezione di 6 mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC; | ml | € 0,46 | Lit 900 |
| 13.P31.P 15 005 | Provvista a pie d'opera di cavo unipolare tipo RG7OR/4 della sezione di 10 mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC; | ml | € 0,77 | Lit 1.500 |
| 13.P31.P 16 005 | Provvista a pie d'opera di cavo unipolare tipo RG7OR/4 della sezione di 16 mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC; | ml | € 1,08 | Lit 2.100 |
| 13.P31.P 17 005 | Provvista a pie d'opera di cavo unipolare tipo RG7OR/4 della sezione di 25 mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC; | ml | € 1,60 | Lit 3.100 |
| 13.P31.P 18 005 | Provvista a pie d'opera di cavo unipolare tipo RG7OR/4 della sezione di 35 mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC; | ml | € 2,32 | Lit 4.500 |
| 13.P31.P 19 005 | Provvista a pie d'opera di cavo unipolare tipo RG7OR/4 della sezione di 50 mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC; | ml | € 2,27 | Lit 4.400 |
| 13.P31.P 20 005 | Provvista a pie d'opera di cavo unipolare tipo RG7OR/4 della sezione di 70 mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC; | ml | € 2,84 | Lit 5.500 |
| 13.P31.P 21 005 | Provvista a pie d'opera di cavo unipolare tipo RG7OR/4 della sezione di 95 mmq isolato con gomma etilenpropilenica e guaina esterna in PVC; | ml | € 5,11 | Lit 9.900 |
| 13.P31.P 22 005 | Provvista a pie d'opera di sabbione, ghiaietto o ghiaia vagliati e lavati per conglomerati; | mc | € 18,64 | Lit 36.100 |
| 13.P31.P 23 005 | Provvista a pie d'opera di sabbia di fiume o cava lavata e setacciata per intonaci; | mc | € 23,14 | Lit 44.800 |
| 13.P31.P 24 005 | Provvista a pie d'opera di ghiaia naturale per riempimento scavi; | mc | € 16,68 | Lit 32.300 |
| 13.P31.P 25 005 | Provvista a pie d'opera di cemento tipo 325 in sacchi di carta; | ql | € 10,28 | Lit 19.900 |
| 13.P31.P 26 005 | Provvista a pie d'opera di gesso; | ql | € 13,48 | Lit 26.100 |
| 13.P31.P 27 005 | Provvista a pie d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta ILLUMINAZIONE PUBBLICA" tipo traffico incontrollato peso totale 86 kg;" | cad | € 77,68 | Lit 150.400 |
| 13.P31.P 28 005 | Provvista a pie d'opera di mattoni semipieni; | cad | € 0,21 | Lit 400 |
| 13.P31.P 29 005 | Provvista a pie d'opera di mattoni pieni; | cad | € 0,31 | Lit 600 |
| 13.P31.P 30 005 | Provvista a pie d'opera di conglomerato cementizio confezionato con cemento 325 con dosaggio di cemento 200 kg/mc , fornito con autobetoniera e posato in casseratura predisposta; | mc | € 50,87 | Lit 98.500 |
| 13.P31.P 31 005 | Provvista a pie d'opera di conglomerato cementizio confezionato con cemento 325 con dosaggio di cemento 250 kg/mc , fornito con autobetoniera e posato in casseratura predisposta; | mc | € 54,18 | Lit 104.900 |
| 13.P31.P 32 005 | Provvista a pie d'opera di conglomerato cementizio confezionato con cemento 325 con dosaggio di cemento 300 kg/mc , fornito con autobetoniera e posato in casseratura predisposta; | mc | € 59,70 | Lit 115.600 |
| 13.P31.P 33 005 | Provvista a pie d'opera di malta di cemento per sigillatura; | mc | € 66,05 | Lit 127.900 |
| 13.P31.P 34 005 | Provvista a pie d'opera di sellette in materiale plastico a due impronte per sostegno tubi in PVC ; | cad | € 0,57 | Lit 1.100 |
| 13.P31.P 35 005 | Provvista a pie d'opera di sellette in materiale plastico a tre impronte per sostegno tubi in PVC ; | cad | € 0,62 | Lit 1.200 |
| 13.P31.P 36 005 | Provvista a pie d'opera di casseforme con legname a recupero comprese le armature di sostegno fino a 2 m di altezza; | mq | € 15,70 | Lit 30.400 |
|  | Noli |  |  |  |
| 13.P31.Q 01 005 | Nolo di autocestello con elevazione sino a 13 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; | h | € 26,96 | Lit 52.200 |
| 13.P31.Q 02 005 | Nolo di autocestello con elevazione maggiore a 13 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; | h | € 35,33 | Lit 68.400 |
| 13.P31.Q 03 005 | Nolo di autocarro di tipo leggero della portata da 5 a 15 q compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; | h | € 25,87 | Lit 50.100 |
| 13.P31.Q 04 005 | Nolo di autocarro adatto per il trasporto di pali dotato di braccio elevatore per sollevamento di carichi sino a 5 q, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; | h | € 34,65 | Lit 67.100 |
| 13.P31.Q 05 005 | Nolo di escavatore con benna per scavo di cavidotti compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; | h | € 33,05 | Lit 64.000 |
| 13.P31.Q 06 005 | Nolo di martello perforatore o demolitore e di motocompressore per aria compressa compreso il consumo del carburante dei lubrificanti e delle punte, compresa le prestazioni dell'operaio nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; | h | € 22,72 | Lit 44.000 |
| 13.P31.Q 07 005 | Nolo di saldatrice, statica o rotativa, completa di cavi conduttori e maschera, escluso il consumo degli elettrodi e le prestazioni dell'operaio compresi l'energia elettrica occorrente e tutti gli oneri relativi per ogni ora di effettivo funzionamento; | h | € 23,60 | Lit 45.700 |
| 13.P31.Q 08 005 | Nolo di macchina tagliasfalto con vanghetta ad azionamento idraulico compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'operatore nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; | h | € 20,86 | Lit 40.400 |
| 13.P31.Q 09 005 | Nolo di macchina tagliasfalto con disco rotante compresi il consumo del carburante e del lubrificante, l'acqua di raffreddamento del disco, le prestazioni dell'operatore della macchina nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; | h | € 23,24 | Lit 45.000 |
| 13.P31.Q 10 005 | Nolo di apparecchio tagliasfalto portatile con lama rotante, compresi il consumo del carburante, le prestazioni dell'operatore nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; | h | € 18,54 | Lit 35.900 |
| 13.P31.Q 11 005 | Nolo di pala meccanica caricatrice gommata, fino alla potenza di 70 HP, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; | h | € 30,99 | Lit 60.000 |
| 13.P31.Q 12 005 | Nolo di generatore di energia elettrica a miscela, benzina o diesel sino alla potenza di 5 kVA, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; | h | € 6,56 | Lit 12.700 |
|  | Manomissione e ripristino suolo pubblico |  |  |  |
| 13.P31.R 01 005 | Ripristino provvisorio suolo pubblico con cls | mq | € 8,42 | Lit 16.300 |
| 13.P31.R 02 005 | Ripristino provvisorio steso a mano dello spessore compresso di cm. 8 | mq | € 9,24 | Lit 17.900 |
| 13.P31.R 03 005 | Provvista e stesa di conglomerato bituminoso spessore 4 cm compressi | mq | € 5,36 | Lit 10.378 |
| 13.P31.R 04 005 | Ripristino provvisorio suolo pubblico con lastre pietra | mq | € 10,64 | Lit 20.600 |
| 13.P31.R 05 005 | Posa di cordonatura per marciapiedi rialzati | ml | € 23,10 | Lit 44.727 |
| 13.P31.R 06 005 | Accatastamento lastre di pietra | mq | € 7,02 | Lit 13.600 |
| 13.P31.R 07 005 | Trasporto lastre in pietra al magazzino e accatastamento | mq | € 14,93 | Lit 28.900 |
| 13.P31.R 08 005 | Demolizione sottofondo in cls spessore superiore 0,2 m | mc | € 111,92 | Lit 216.700 |
| 13.P31.R 09 005 | Rimozione manuale di autobloccanti o mattonelle 60x60x4 cm | mq | € 11,10 | Lit 21.500 |
| 13.P31.R 10 005 | Rimozione manuale di cubetti in porfido | mq | € 12,19 | Lit 23.600 |
| 13.P31.R 11 005 | Rimozione di dissuasori in legno o metallo | cad | € 15,75 | Lit 30.500 |

Sommario

Prefazione	1267

L’origine Del Progetto	1268

Questioni Metodologiche	1268

La Diffusione	1269

Gli Obiettivi Futuri	1269

Premessa	1270

MANUTENZIONE ORDINARIA	1271

POSA E RECUPERO PALI	1271

POSA E RECUPERO CAVI.	1274

POZZETTI, PUNTAZZE E LAVORAZIONE FERRO	1277

POSA, RECUPERO O SOSTITUZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E LORO COMPONENTI ELETTRICI (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO).	1279

SOSTITUZIONE DI PARTI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO)	1282

SOSTITUZIONE PARZIALE O TOTALE DI PROIETTORI E DI COMPONENTI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO O PER TORRI-FARO.	1284

SOSTITUZIONE DI LAMPADE SU APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO)	1286

PULIZIA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (ESCLUSI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO)	1288

SOSTITUZIONE DI LAMPADE E PULIZIA PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO O PER TORRI-FARO	1289

VERNICIATURA E SABBIATURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE.	1290

POSA E RECUPERO BRACCI.	1291

SOSTITUZIONE STAFFE E SUPPORTI PER PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI DIFFICILE ACCESSO	1293

POSA E RECUPERO MENSOLE O CASSETTE.	1294

POSA E RECUPERO PALINE.	1295

POSA E RECUPERO TESATE	1296

POSA E RECUPERO PORTAISOLATORI	1298

POSA, RECUPERO E SOSTITUZIONE CONDUTTORI IN LINEA AEREA	1299

POSA E RECUPERO CAVO PRECORDATO ED ACCESSORI	1301

POSA E RECUPERO TUBI DI ACCIAIO ZINCATO O PVC PESANTE E CANALETTE DI PROTEZIONE	1304

POSA, RECUPERO E SOSTITUZIONE DI TRASFORMATORI E MUFFOLE.	1305

POSA, RECUPERO E SOSTITUZIONE CASSETTE DI DERIVAZIONE	1308

POSA E RECUPERO NICCHIE A PALO O IN CAMERETTA	1310

POSA E RECUPERO ARMADI E QUADRI	1311

OPERE VARIE CONNESSE ALLA VERNICIATURA	1312

VERNICIATURA PALI E BRACCI	1313

VERIFICA DELLA CONTINUITA' E MISURA DELLA RESISTENZA DI TERRA	1316

PULIZIA CABINE	1317

INTERVENTI URGENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI	1318

NOLI	1319

MANO D'OPERA PER I LAVORI COMPENSATI IN ECONOMIA.	1321

MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1322

Sommario	1359