Prefazione

Nell’anno 2000 la Regione Piemonte, con la pubblicazione del Prezzario di riferimento per i lavori pubblici, ha realizzato un ambizioso progetto basato sulla cooperazione tra soggetti diversi di rilevanza territoriale pubblica e privata.

Tale risultato, frutto della convergenza di interessi provenienti da più ambiti, pur ritenuto di rilevante importanza da tutti gli operatori del settore per il combinarsi di alcuni fattori caratterizzanti, quali la semplificazione, l’interazione, la massima diffusione ed innovazione, non è stato considerato il punto di arrivo di un processo articolato e complesso, ma la necessaria base per perseguire con efficacia successivi interventi migliorativi.

L’edizione 2001 ha consentito quindi una sostanziale ottimizzazione e un aggiornamento del documento, assicurando il necessario recepimento della futura moneta dell’Unione Europea, l’opportuno adeguamento economico dei singoli articoli e l’integrazione di nuove sezioni tematiche di rilevante contenuto intrinseco.

Condizione pregnante di tutte le attività è stata la  costante collaborazione, scaturita mediante un Protocollo d’intesa, tra tutti i soggetti comunque coinvolti. La regola di collaborazione così imposta, quale momento di sintesi del confronto delle rispettive esperienze e metodologie, ha consentito di perseguire tenacemente e proficuamente gli ulteriori obiettivi prefissati e tesi ad assicurare un documento sempre più integrato, di comune e semplice impiego. Il “tavolo tecnico”, a suo tempo appositamente costituito, ha continuato ad assicurare l’indispensabile coordinamento, mediando efficacemente tutti gli interessi rappresentati.

Il positivo risultato acquisito va pertanto ascritto alla volontà di enti, organismi e associazioni che pur con strutture e interessi diversi, sono riusciti a mantenere in vita un progetto ambizioso; ad essi, la Regione Piemonte, quale capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, rivolge un sentito ringraziamento ed assicura tutto il necessario supporto per le future esigenze operative.

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici

Caterina FERRERO

L’origine Del Progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale.

Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, di pronto intervento, edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo riguardava opere acquedottistiche,di illuminazione pubblica, e di impiantistica semaforica.

Successiva pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’ambiente e i lavori pubblici, hanno periodicamente aggiornato la prima versione dell’elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica.

A disposizione dell’utente vi erano quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti ed  altri prezzari più largamente impiegati, come quello predisposto dalla città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d’Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici.

E’ stato in seguito sottoscritto da detti soggetti un protocollo di intesa: documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo.

Per la sempre crescente richiesta degli operatori e, soprattutto, in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentati degli Enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati all’inizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro che si è assunto l’onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. Ad un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’Associazione ANISIG oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla CISPEL. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute e l’evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibili esauriente e corretto.

La versione così scaturita, nel corso dell’anno 2000 e del 2001, si è imposta quale   essenziale supporto per la valutazione dei costi di interventi in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questioni Metodologiche

Così come già per l’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000, anche l’attuale edizione 2001 si è sviluppata tenendo conto della  preziosa esperienza, già lungamente acquisita dal comune di Torino ed il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi ed attendibili,  nonché dell’ esperienza di alcuni settori regionali oltre che dei più validi prezzari esistenti in materia specialistiche (impianti, reti, verde, ecc).

Per una sempre maggiore completezza dell’insieme dell’opera ed a seguito delle sollecitazioni derivanti dalle esigenze rappresentate dagli operatori di settore, sono state inserite alcune nuove voci, nonché le seguenti sezioni tematiche:

Bioedilizia (Vol. 1 Sez.3)-Environment Park;

Segnaletica (Vol. 1 Sez. 4)-Comune di Torino;

Antincendio (Vol. 2 capitolo specifico della sezione 5)-Comune di Torino.

Ulteriore priorità, imposta peraltro dall’esigenza di assicurare una sempre maggiore trasparenza nella metodologia applicata per la costituzione dei prezzi, è stata attribuita alla indicazione, sperimentalmente adottata solo in alcune sezioni e voci, della percentuale di incidenza media della mano d’opera sul costo effettivo.

Per l’aggiornamento dei prezzi per l’anno in corso, il tavolo di lavoro ha fatto riferimento:

per le opere edili, ai costi della manodopera stabiliti al 1° febbraio 2001 dalla Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

per i materiali, agli aggiornamenti medi rilevati sempre dalla sopraccitata Commissione unica del Ministero LL.PP.;

per tutte  le altre sezioni, applicando ove ritenuto necessario, un aumento pari a circa il 2%, sempre tenendo conto delle variazioni medie rilevate dalla Commissione unica del Ministero LL.PP..

L’imminente avvento dell’Euro, ha imposto anche l’adozione di tale valuta quale entità economica di riferimento. Le relative conversioni sono state operate in maniera ragionata, assicurando sempre la maggiore corrispondenza possibile all’originario valore espresso in lire; quale esempio, in presenza di articoli con prezzi unitari particolarmente contenuti e non convertibili per effetto dell’impiego dei decimali, si è ricorso alla modificazione della relativa unità di misura.

Il prezzario si compone sempre di  5 volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza ovvero viene evidenziato, sul frontespizio di ogni testo, quale è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro e due nuove sezioni inerenti rispettivamente la bioedilizia e la segnaletica; il secondo volume comprende gli impianti elettrici e termici ed un nuovo capitolo inerente gli impianti antincendio; il terzo volume riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, quali fognature, depuratori e discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”  ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto ed ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l’agricoltura.

Un particolare cenno merita il primo volume, che si pone, anche in questa edizione, come una porta di accesso alla lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale quali la mano d’opera, i noleggi, i trasporti ed i  materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino e dai materiali e forniture inerenti la bioedilizia forniti dalla Environment Park  a seguto di una ricerca cofinanziata dall’Unione Europea inerente l’adozione di nuove tecniche di progettazione in chiave bioedile e per l’utilizzo delle energie rinnovabili. La stessa città di Torino ha procurato i prezzari relativi alla segnaletica, agli impianti elettrici e termici ed al capitolo inerente l’antincendio.

E’ importante segnalare che, comunque, il prezzario della città di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, di carattere prevalentemente urbano sia di nuova costruzione, sia soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è ritenuto opportuno ed adeguato, utilizzare comunque i prezzi esistenti quali prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti.

In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

L’articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti (art. 16 D.P.R. 21.12.1999 n. 554., pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28/04/2000).

I prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l’eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario in argomento.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potrà adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi riferite alle intrinseche specificità.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in Euro e, per facilitarne ancora la valutazione, viene fornita l’indicazione in lire.

Il prezzario è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

La Diffusione

Il prezzario del 2001, da considerarsi quale validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi confluiti attorno al tavolo di lavori, attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione, si prefigge l’obiettivo comune di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione e di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di ampliare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie cartacee sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella regione Piemonte.

Per divulgare ad un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario, sono stati proposti supporti informatici che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

Ad ogni copia dei cinque volumi viene allegato un CD rom, per facilitare le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenco prezzi.

Sono inoltre disponibili copie del CD rom presso il settore Opere Pubbliche della Regione a Torino, in distribuzione gratuita fino ad esaurimento. In più sarà messa a disposizione tramite internet la versione del prezzario in formato word e in formato ASCII. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della regione Piemonte potrà scaricarsi on line il prezzario, integralmente o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli Obiettivi Futuri

Il progetto sino ad ora attuato, avendo costituito un punto di partenza per interventi a venire, peraltro sin da ora previsti dalla Commissione Tecnica permanente costituita da alcuni rappresentanti della Regione, del CISPEL, dell’ASSISTAL Piemonte e Valle d’Aosta, dell’A.N.C.E. Piemonte, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino, si prefigge l’ambizioso obiettivo di realizzare una completa omogeneizzazione delle singole sezioni, mediante la creazione di una banca dati univoca. Tale passaggio risulta indispensabile, tra l’altro, per procedere alla eliminazione di tutte le duplicazioni, alla conseguente riduzione delle voci incluse ed all’arricchimento di ogni sezione con analisi strutturate in forma omogenea.

Impianti elettrici e speciali

Sezione: 06

Premessa

La presente sezione è tratta dall'elenco prezzi dei materiali e opere impianti elettrici della Città di Torino edizione Gennaio 1999, aggiornato secondo le indicazioni stabilite dal gruppo ristretto di lavoro.

Note:

- I materiali in fornitura della presente sezione sono da considerarsi a piè d'opera.

- I prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo dal computo (contabilità) ogni eventuale sfrido già stimato nella valutazione del prezzo.

I diametri delle tubazioni filettate  sono quelli nominali.

| 06.P36 | MANO D'OPERA, ONERI ACCESSORI, VARIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MANO D'OPERA |  |  |  |
|  | - I PREZZI DELLA MANO D'OPERA DA APPLICARE SONO QUELLI DEL CONTRATTO PROVINCIA DI LAVORO (PAGA+ONERI) IN VIGORE IL GIORNO DELL'APPALTO MAGGIORATI DEL 24.30 % PER SPESE GENERALI ED UTILI. LA VARIAZIONE OFFERTA SARA' APPLICATA SOLO ALLA MAGGIORAZIONE DEL 24.30 % SUINDICATA - PAGA+ONERI NON SOGGETTI ALLA VARIAZIONE, CON ARROTONDAMENTO ALLA LIRA SUPERIORE - 24.30% PER SPESE GENERALI, UTILI, ETC. SOGGETTI A VARIAZIONE CON ARROTONDAMENTO ALLA LIRA SUPERIORE. |  |  |  |
| 06.P36.A 01 A | OPERAIO SPECIALIZZATO |  |  |  |
| 06.P36.A 01 A 010 | ORE NORMALI | ora |  |  |
| 06.P36.A 01 B | OPERAIO QUALIFICATO |  |  |  |
|  | ORE NORMALI | ora |  |  |
| 06.P36.A 01 C | OPERAIO COMUNE |  |  |  |
| 06.P36.A 01 C 010 | ORE NORMALI | ora |  |  |
|  | NOLO, TRASPORTO, OPERE VARIE |  |  |  |
|  | NOLO DI SALDATRICE ELETTRICA, GRUPPO ELETTROGENO |  |  |  |
| 06.P36.B 01 A | NOLO SALDATRICE ELETTRICA STATICA O ROTANTE, INCLUSI CAVI, ACCESSORI ED ELETTRODI. ESCLUSA LA MANO D'OPERA DEL SALDATORE. |  |  |  |
| 06.P36.B 01 A 010 | NOLO SALDATRICE ELETTRICA DA 5.5 kW | ora | € 2,13 | Lit 4.124 |
| 06.P36.B 01 B | NOLO GRUPPO ELETTROGENO CON MOTORE A BENZINA O A GASOLIO. INCLUSI I CAVI DI COLLEGAMENTO E GLI ACCESSORI. POTENZE DA 8 A 32 KW. TENSIONE 380/220 V. |  |  |  |
| 06.P36.B 01 B 010 | NOLO GRUPPO ELETTROGENO 380/220 V 8 kW | ora | € 12,10 | Lit 23.428 |
| 06.P36.B 01 B 015 | NOLO GRUPPO ELETTROGENO 380/220 V 16 kW | ora | € 15,10 | Lit 29.237 |
| 06.P36.B 01 B 020 | NOLO GRUPPO ELETTROGENO 380/220 V 32 kW | ora | € 21,90 | Lit 42.404 |
|  | TRASPORTO DI MATERIALE ELETTRICO AI CIVICI MAGAZZINI NELL'AREA URBANA, CON CARICO E SCARICO. ESCLUSO MATERIALE DI RISULTA. |  |  |  |
| 06.P36.B 02 A | TRASPORTO DI MATERIALE ELETTRICO VARIO NELL'AREA URBANA, IN CONTENITORI CHIUSI QUALI CASSE, FUSTI, SACCHI, ETC. |  |  |  |
| 06.P36.B 02 A 010 | TRASPORTO CON CARICO/SCARICO DI MATERIALE VARIO | cad | € 37,70 | Lit 72.997 |
|  | OPERE VARIE |  |  |  |
| 06.P36.B 03 A | ESECUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE IN MURATURA DI MATTONI PIENI O IN GETTO DI CALCESTRUZZO, CON CHIUSINO IN GHISA A TENUTA ERMETICA CARREGGIABILE O IN CEMENTO |  |  |  |
| 06.P36.B 03 A 010 | POZZETTO 40X40X90 CM CHIUSINO 90 KG CARREGG. | cad | € 136,00 | Lit 263.332 |
| 06.P36.B 03 A 015 | POZZETTO 40X40X90 CM CHIUSINO 75 KG CARREGG. | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 06.P36.B 03 A 020 | POZZETTO 50X50X90 CM CHIUSINO 90 KG CARREGG. | cad | € 166,00 | Lit 321.420 |
| 06.P36.B 03 A 025 | POZZETTO 50X50X90 CM CHIUSINO 75 KG CARREGG. | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P36.B 03 A 030 | POZZETTO 60X60X90 CM CHIUSINO 90 KG CARREGG. | cad | € 177,00 | Lit 342.719 |
| 06.P36.B 03 A 035 | POZZETTO 60X60X90 CM CHIUSINO 75 KG CARREGG. | cad | € 151,00 | Lit 292.376 |
|  | ONERI ACCESSORI |  |  |  |
| 06.P36.C 01 A | IN RELAZIONE ALLE OPERE ESEGUITE, AL TERMINE DEI LAVORI, LA DITTA ESECUTRICE DOVRA' PRESENTARE LE CERTIFICAZIONI E DENUNCE, REDATTE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI. LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI INTENDE REDATTA IN CARTA DA BOLLO, CON FIRMA AUTENTICATA,I COSTI INDICATI PER LE VARIE DENUNCE TENGONO CONTO DELLE EVENTUALI MISURE E/O CALCOLAZIONI. LE VOCI SI APPLICANO SOLO PER INTERVENTI COMPIUTI DALLA DITTA ESECUTRICE, DIRETTAMENTE O TRAMITE PERSONALE QUALIFICATO DA ESSA DESIGNATO. |  |  |  |
| 06.P36.C 01 A 010 | DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' | cad | € 37,70 | Lit 72.997 |
| 06.P36.C 01 A 015 | DENUNCIA IMPIANTO DI TERRA INCLUSE MISURE | cad | € 37,70 | Lit 72.997 |
| 06.P36.C 01 A 020 | DENUNCIA IMPIANTO ANTIFULMINE | cad | € 75,40 | Lit 145.994 |
| 06.P36.C 01 A 025 | DENUNCIA IMP. LUOGHI PERIC.ESPLOS.INCENDIO | cad | € 75,40 | Lit 145.994 |
| 06.P36.C 01 A 030 | DENUNCIA IMPIANTI ASCENSORI | cad | € 75,40 | Lit 145.994 |
| 06.P36.C 01 A 035 | CERTIFICATO USO UTIF | cad | € 75,40 | Lit 145.994 |
| 06.P36.C 01 B | PRODUZIONE DI ORIGINALI DI DISEGNI SU SUPPORTO RIPRODUCIBILE O MAGNETICO. SCHEMI DEI QUADRI CONTENENTI TUTTE LE IDENTIFICAZIONI DEI COMPONENTI, LE TARATURE, LE UTENZE, ECC., DIMENSIONI DI INGOMBRO E VISTE FRONTALI. SCHEMI DELLE DISTRIBUZIONI ELETTRICHE CONTENENTI TUTTE LE INDICAZIONI RELATIVE AL CABLAGGIO, INCLUSO TIPO E SEZIONE DI CAVI E CANALIZZAZIONI, PERCORSI, ECC. DISEGNI DIGITALIZZATI FORNITI IN FORMATO DXF, SU FLOPPY DISK DA 3,5". |  |  |  |
| 06.P36.C 01 B 010 | DISEGNO QUADRI E/O SCHEMI A BLOCCHI | cad | € 60,30 | Lit 116.757 |
| 06.P36.C 01 B 015 | DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI FORMATO A4 | cad | € 45,20 | Lit 87.519 |
| 06.P36.C 01 B 020 | DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI FORMATO A3 | cad | € 60,30 | Lit 116.757 |
| 06.P36.C 01 B 025 | DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI FORMATO A2 | cad | € 75,40 | Lit 145.994 |
| 06.P36.C 01 B 030 | DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI FORMATO A1 | cad | € 90,40 | Lit 175.038 |
| 06.P36.C 01 B 035 | DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI FORMATO A0 | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 06.P36.C 01 C | MISURE |  |  |  |
| 06.P36.C 01 C 010 | MISURA DELLE TENSIONI DI PASSO E DI CONTATTO | cad | € 302,00 | Lit 584.753 |
| 06.P36.C 01 C 015 | MISURA RESISTENZA DI ISOLAMENTO: QUOTA BASE | cad | € 75,40 | Lit 145.994 |
| 06.P36.C 01 C 016 | MISURA RESISTENZA DI ISOLAMENTO: PER OGNI MISURA | cad | € 15,10 | Lit 29.237 |
| 06.P36.C 01 C 020 | MISURA DEL CONTENUTO ARMONICO | cad | € 1.130,00 | Lit 2.187.985 |
| 06.P36.C 01 C 025 | MISURA DI ILLUMINAMENTO: QUOTA BASE | cad | € 75,40 | Lit 145.994 |
| 06.P36.C 01 C 026 | MISURA DI ILLUMINAMENTO: PER OGNI MISURA | cad | € 11,40 | Lit 22.073 |

| 06.P37 | APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE M.T |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INTERRUTTORI M.T. IN OLIO RIDOTTO O IN SF6 |  |  |  |
|  | INTERRUTTORI M.T. IN OLIO RIDOTTO CARATTERISTICHE ELETTRICHE: TENSIONI NOMINALI 12, 24, 36 KV; CORRENTI NOMINALI 400-2500 A ; POLI 3; ESECUZIONE FISSA PER INTERNO. |  |  |  |
| 06.P37.A 01 A | POTERE DI INTERRUZIONE: DA 250 MVA (12.5 KA) A 750 MVA (40 KA) |  |  |  |
| 06.P37.A 01 A 010 | INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA, IN= 400 A | cad | € 1.980,00 | Lit 3.833.814 |
| 06.P37.A 01 A 015 | INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA, IN= 630 A | cad | € 2.008,00 | Lit 3.888.030 |
| 06.P37.A 01 A 020 | INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 630 A | cad | € 2.676,00 | Lit 5.181.458 |
| 06.P37.A 01 A 025 | INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 800 A | cad | € 2.836,00 | Lit 5.491.261 |
| 06.P37.A 01 A 030 | INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN=1250 A | cad | € 3.822,00 | Lit 7.400.423 |
| 06.P37.A 01 A 035 | INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 630 A | cad | € 3.144,00 | Lit 6.087.632 |
| 06.P37.A 01 A 040 | INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 800 A | cad | € 3.287,00 | Lit 6.364.519 |
| 06.P37.A 01 A 045 | INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1250 A | cad | € 4.273,00 | Lit 8.273.681 |
| 06.P37.A 01 A 050 | INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1600 A | cad | € 4.992,00 | Lit 9.665.859 |
| 06.P37.A 01 A 055 | INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1250 A | cad | € 5.539,00 | Lit 10.724.999 |
| 06.P37.A 01 A 060 | INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1600 A | cad | € 5.993,00 | Lit 11.604.066 |
| 06.P37.A 01 A 065 | INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=750 MVA, IN=2000 A | cad | € 9.985,00 | Lit 19.333.655 |
| 06.P37.A 01 B | POTERE DI INTERRUZIONE: DA 250 MVA (6.3 KA) A 750 MVA (18 KA) |  |  |  |
| 06.P37.A 01 B 010 | INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=250 MVA, IN= 630 A | cad | € 2.208,00 | Lit 4.275.284 |
| 06.P37.A 01 B 015 | INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 400 A | cad | € 2.676,00 | Lit 5.181.458 |
| 06.P37.A 01 B 020 | INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 630 A | cad | € 2.836,00 | Lit 5.491.261 |
| 06.P37.A 01 B 025 | INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 800 A | cad | € 2.989,00 | Lit 5.787.511 |
| 06.P37.A 01 B 030 | INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 630 A | cad | € 3.309,00 | Lit 6.407.117 |
| 06.P37.A 01 B 035 | INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 800 A | cad | € 3.440,00 | Lit 6.660.768 |
| 06.P37.A 01 B 040 | INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1250 A | cad | € 4.427,00 | Lit 8.571.867 |
| 06.P37.A 01 B 045 | INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1600 A | cad | € 5.151,00 | Lit 9.973.726 |
| 06.P37.A 01 B 050 | INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1250 A | cad | € 5.430,00 | Lit 10.513.946 |
| 06.P37.A 01 B 055 | INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1600 A | cad | € 6.162,00 | Lit 11.931.295 |
| 06.P37.A 01 B 060 | INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=750 MVA, IN=2000 A | cad | € 10.098,00 | Lit 19.552.454 |
| 06.P37.A 01 B 065 | INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=750 MVA, IN=2500 A | cad | € 12.034,00 | Lit 23.301.073 |
| 06.P37.A 01 C | POTERE DI INTERRUZIONE: DA 500 MVA (8 KA) A 1500 MVA (25 KA) |  |  |  |
| 06.P37.A 01 C 010 | INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 800 A | cad | € 4.415,00 | Lit 8.548.632 |
| 06.P37.A 01 C 015 | INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1250 A | cad | € 5.425,00 | Lit 10.504.264 |
| 06.P37.A 01 C 020 | INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1600 A | cad | € 6.162,00 | Lit 11.931.295 |
| 06.P37.A 01 C 025 | INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=750 MVA, IN= 800 A | cad | € 5.705,00 | Lit 11.046.420 |
| 06.P37.A 01 C 030 | INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1250 A | cad | € 6.732,00 | Lit 13.034.969 |
| 06.P37.A 01 C 035 | INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1600 A | cad | € 7.416,00 | Lit 14.359.378 |
| 06.P37.A 01 C 040 | INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=1000 MVA,IN=1250 A | cad | € 7.416,00 | Lit 14.359.378 |
| 06.P37.A 01 C 045 | INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=1000 MVA,IN=1600 A | cad | € 8.103,00 | Lit 15.689.595 |
| 06.P37.A 01 C 050 | INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA,IN=1600 A | cad | € 8.781,00 | Lit 17.002.386 |
| 06.P37.A 01 D | RIFERITI AGLI INTERRUTTORI PER M.T. IN OLIO RIDOTTO DESCRITTI NEI PRECEDENTI SUBARTICOLI. |  |  |  |
| 06.P37.A 01 D 010 | CARRELLO DI SOSTEGNO | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |
| 06.P37.A 01 D 015 | RELE' MASSIMA CORR., RITARDATORE FLUIDODINAMICO | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 06.P37.A 01 D 020 | RELE' MASSIMA CORR., RITARDATORE OROLOGERIA | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P37.A 01 D 025 | RELE' MINIMA TENSIONE INSTANTANEO | cad | € 62,80 | Lit 121.597 |
| 06.P37.A 01 D 030 | RELE' MINIMA TENSIONE RITARDATO | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 06.P37.A 01 D 035 | BLOCCO A CHIAVE | cad | € 62,80 | Lit 121.597 |
| 06.P37.A 01 D 040 | CONTAMANOVRE | cad | € 36,80 | Lit 71.254 |
| 06.P37.A 01 D 045 | COMANDO ELETTRICO (MOTORE + BA + BC + AUX.) | cad | € 714,00 | Lit 1.382.496 |
| 06.P37.A 01 D 050 | CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC) | cad | € 16,50 | Lit 31.948 |
| 06.P37.A 01 D 055 | BOBINA DI APERTURA CON CONTATTO | cad | € 62,80 | Lit 121.597 |
| 06.P37.A 01 D 060 | ACCESSORI PER RELE FIR, TIBB, ALTRI 2 POLI | cad | € 74,60 | Lit 144.445 |
| 06.P37.A 01 D 065 | ACCESSORI PER RELE FIR, TIBB, ALTRI 3 POLI | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |
|  | INTERRUTTORI M.T. IN SF6. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: TENSIONI NOMINALI 12, 24, 36 KV; CORRENTI NOMINALI 630-3000 A; POLI 3; ESECUZIONE FISSA PER INTERNO. |  |  |  |
| 06.P37.A 02 A | POTERE DI INTERRUZIONE: DA 250 MVA (12.5 KA) A 850 MVA (40 KA) |  |  |  |
| 06.P37.A 02 A 010 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA, IN= 630 A | cad | € 4.878,00 | Lit 9.445.125 |
| 06.P37.A 02 A 012 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA, IN= 800 A | cad | € 5.363,00 | Lit 10.384.216 |
| 06.P37.A 02 A 014 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA, IN=1250 A | cad | € 5.363,00 | Lit 10.384.216 |
| 06.P37.A 02 A 016 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA, IN=1600 A | cad | € 6.162,00 | Lit 11.931.295 |
| 06.P37.A 02 A 018 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 630 A | cad | € 5.254,00 | Lit 10.173.162 |
| 06.P37.A 02 A 020 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 800 A | cad | € 5.665,00 | Lit 10.968.969 |
| 06.P37.A 02 A 022 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN=1250 A | cad | € 5.665,00 | Lit 10.968.969 |
| 06.P37.A 02 A 024 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN=1600 A | cad | € 6.445,00 | Lit 12.479.260 |
| 06.P37.A 02 A 026 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 630 A | cad | € 6.275,00 | Lit 12.150.094 |
| 06.P37.A 02 A 028 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 800 A | cad | € 6.789,00 | Lit 13.145.337 |
| 06.P37.A 02 A 030 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1250 A | cad | € 6.789,00 | Lit 13.145.337 |
| 06.P37.A 02 A 032 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1600 A | cad | € 7.583,00 | Lit 14.682.735 |
| 06.P37.A 02 A 034 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN=2500 A | cad | € 8.668,00 | Lit 16.783.588 |
| 06.P37.A 02 A 036 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=600 MVA, IN= 800 A | cad | € 7.877,00 | Lit 15.251.998 |
| 06.P37.A 02 A 038 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=600 MVA, IN=1250 A | cad | € 7.877,00 | Lit 15.251.998 |
| 06.P37.A 02 A 040 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=600 MVA, IN=1600 A | cad | € 8.668,00 | Lit 16.783.588 |
| 06.P37.A 02 A 042 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=600 MVA, IN=2500 A | cad | € 9.865,00 | Lit 19.101.303 |
| 06.P37.A 02 A 044 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=600 MVA, IN=3150 A | cad | € 11.010,00 | Lit 21.318.332 |
| 06.P37.A 02 A 046 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=850 MVA, IN= 800 A | cad | € 10.211,00 | Lit 19.771.252 |
| 06.P37.A 02 A 048 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=850 MVA, IN=1250 A | cad | € 10.211,00 | Lit 19.771.252 |
| 06.P37.A 02 A 050 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=850 MVA, IN=1600 A | cad | € 11.010,00 | Lit 21.318.332 |
| 06.P37.A 02 A 052 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=850 MVA, IN=2500 A | cad | € 12.207,00 | Lit 23.636.047 |
| 06.P37.A 02 A 054 | INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=850 MVA, IN=3150 A | cad | € 12.267,00 | Lit 23.752.224 |
| 06.P37.A 02 B | POTERE DI INTERRUZIONE: DA 500 MVA (12.5 KA) A 1000 MVA (25 KA) |  |  |  |
| 06.P37.A 02 B 010 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 630 A | cad | € 5.761,00 | Lit 11.154.851 |
| 06.P37.A 02 B 015 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 800 A | cad | € 6.219,00 | Lit 12.041.663 |
| 06.P37.A 02 B 020 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1250 A | cad | € 6.219,00 | Lit 12.041.663 |
| 06.P37.A 02 B 025 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1600 A | cad | € 7.015,00 | Lit 13.582.934 |
| 06.P37.A 02 B 030 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=650 MVA, IN= 630 A | cad | € 6.332,00 | Lit 12.260.461 |
| 06.P37.A 02 B 035 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=650 MVA, IN= 800 A | cad | € 6.732,00 | Lit 13.034.969 |
| 06.P37.A 02 B 040 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=650 MVA, IN=1250 A | cad | € 6.732,00 | Lit 13.034.969 |
| 06.P37.A 02 B 045 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=650 MVA, IN=1600 A | cad | € 7.529,00 | Lit 14.578.176 |
| 06.P37.A 02 B 050 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=800 MVA, IN= 630 A | cad | € 6.332,00 | Lit 12.260.461 |
| 06.P37.A 02 B 055 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=800 MVA, IN= 800 A | cad | € 6.732,00 | Lit 13.034.969 |
| 06.P37.A 02 B 060 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=800 MVA, IN=1250 A | cad | € 6.732,00 | Lit 13.034.969 |
| 06.P37.A 02 B 065 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=800 MVA, IN=1600 A | cad | € 7.529,00 | Lit 14.578.176 |
| 06.P37.A 02 B 070 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=800 A | cad | € 9.353,00 | Lit 18.109.933 |
| 06.P37.A 02 B 075 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=1250 A | cad | € 9.353,00 | Lit 18.109.933 |
| 06.P37.A 02 B 080 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=1600 A | cad | € 10.159,00 | Lit 19.670.566 |
| 06.P37.A 02 B 085 | INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=2500 A | cad | € 11.522,00 | Lit 22.309.702 |
| 06.P37.A 02 C | POTERE DI INTERRUZIONE: DA 750 MVA (12.5 KA) A 1500 MVA (25 KA) |  |  |  |
| 06.P37.A 02 C 010 | INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI= 750 MVA, IN= 800 A | cad | € 7.015,00 | Lit 13.582.934 |
| 06.P37.A 02 C 015 | INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI= 750 MVA, IN=1250 A | cad | € 7.015,00 | Lit 13.582.934 |
| 06.P37.A 02 C 020 | INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI= 750 MVA, IN=1600 A | cad | € 7.817,00 | Lit 15.135.822 |
| 06.P37.A 02 C 025 | INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1000 MVA, IN= 800 A | cad | € 8.043,00 | Lit 15.573.419 |
| 06.P37.A 02 C 030 | INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=1250 A | cad | € 8.043,00 | Lit 15.573.419 |
| 06.P37.A 02 C 035 | INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=1600 A | cad | € 8.848,00 | Lit 17.132.116 |
| 06.P37.A 02 C 040 | INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1250 MVA, IN= 800 A | cad | € 10.671,00 | Lit 20.661.937 |
| 06.P37.A 02 C 045 | INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1250 MVA, IN=1250 A | cad | € 10.671,00 | Lit 20.661.937 |
| 06.P37.A 02 C 050 | INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1250 MVA, IN=1600 A | cad | € 11.469,00 | Lit 22.207.080 |
| 06.P37.A 02 C 055 | INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA, IN= 800 A | cad | € 12.606,00 | Lit 24.408.619 |
| 06.P37.A 02 C 060 | INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA, IN=1250 A | cad | € 12.606,00 | Lit 24.408.619 |
| 06.P37.A 02 C 065 | INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA, IN=1600 A | cad | € 13.412,00 | Lit 25.969.253 |
| 06.P37.A 02 C 070 | INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA, IN=2500 A | cad | € 15.287,00 | Lit 29.599.759 |
| 06.P37.A 02 C 075 | INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA, IN=3000 A | cad | € 16.258,00 | Lit 31.479.877 |
| 06.P37.A 02 D | RIFERITI AGLI INTERRUTTORI PER M.T. IN SF6 DESCRITTI NEI PRECEDENTI SUBARTICOLI. |  |  |  |
| 06.P37.A 02 D 010 | RELE' MINIMA TENSIONE | cad | € 62,80 | Lit 121.597 |
| 06.P37.A 02 D 015 | RELE' MINIMA TENSIONE RITARDATORE MECCANICO | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 06.P37.A 02 D 020 | BLOCCO A CHIAVE | cad | € 62,80 | Lit 121.597 |
| 06.P37.A 02 D 025 | CONTAMANOVRE | cad | € 36,80 | Lit 71.254 |
| 06.P37.A 02 D 030 | COMPLESSO TRE PRESSOSTATI, PER INTERR.IN SF6 | cad | € 334,00 | Lit 646.714 |
| 06.P37.A 02 D 035 | CARRELLO DI SOSTEGNO | cad | € 202,00 | Lit 391.126 |
| 06.P37.A 02 D 040 | CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC) | cad | € 16,50 | Lit 31.948 |
| 06.P37.A 02 D 045 | BOBINA DI APERTURA CON CONTATTO | cad | € 62,80 | Lit 121.597 |
| 06.P37.A 02 D 050 | COMANDO ELETTRICO (MOTORE + BA + BC + AUX.) | cad | € 657,00 | Lit 1.272.129 |
|  | INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI |  |  |  |
|  | INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI A SCORRIMENTO RETTILINEO IN ESECUZIONE DA QUADRO V N. 12 - 24 KV;I N. 400 - 630; I BREV. 12.5 KA POTERE DI CHIUSURA 31.5 KA; POTERE DI INTERRUZIONE DA 400 A 630 A; POLI 3; ESECUZIONE FISSA PER INTERNO. COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA SEGREGAZIONE METALLICA; SEZIONATORE TERRA INF.; TELAIO PORTAFUSIBILI DISPOSITIVO APERTURA PER SCATTO FUSIBILI |  |  |  |
| 06.P37.B 01 A | INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 12 KV |  |  |  |
| 06.P37.B 01 A 010 | SEZ. MANOVRA, VN=12KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 400 A | cad | € 948,00 | Lit 1.835.583 |
| 06.P37.B 01 A 015 | SEZ. MANOVRA, VN=12KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 630 A | cad | € 1.005,00 | Lit 1.945.951 |
| 06.P37.B 01 B | INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 24 KV |  |  |  |
| 06.P37.B 01 B 010 | SEZ. MANOVRA, VN=24KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 400 A | cad | € 948,00 | Lit 1.835.583 |
| 06.P37.B 01 B 015 | SEZ. MANOVRA, VN=24KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 630 A | cad | € 1.005,00 | Lit 1.945.951 |
| 06.P37.B 01 C | RIFERITI AGLI INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA- SEZIONATORI DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI. |  |  |  |
| 06.P37.B 01 C 010 | COLTELLI DI TERRA SUPERIORI CON INTERBLOCCO | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
| 06.P37.B 01 C 015 | BLOCCO A CHIAVE | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |
| 06.P37.B 01 C 020 | BOBINA DI SGANCIO | cad | € 82,90 | Lit 160.516 |
| 06.P37.B 01 C 025 | CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC) | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 06.P37.B 01 C 030 | GRUPPO DERIVAT. CAP./RES. CON CASS. LAMP. SEGN. | cad | € 194,00 | Lit 375.636 |
| 06.P37.B 01 C 035 | LEVA PER MANOVRA | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |
| 06.P37.B 01 C 040 | COMANDO ELETTRICO (MOT.+BA+BC+AUX.) | cad | € 657,00 | Lit 1.272.129 |
|  | INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI SCORRIMENTO RETTILINEO IN ESECUZIONE DA QUADRO V N. 12 - 24KV; I N. 400 - 630; I BREV. 12.5 KA POTERE DI CHIUSURA 31.5 KA; POTERE DI INTERRUZIONE DA 400 A 630 A; POLI 3; ESECUZIONE FISSA PER INTERNO. COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA. SEGREGAZIONE METALLICA; |  |  |  |
| 06.P37.B 02 A | INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 12 KV |  |  |  |
| 06.P37.B 02 A 010 | SEZ. MANOVRA VN=12 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 400 A | cad | € 816,00 | Lit 1.579.996 |
| 06.P37.B 02 A 015 | SEZ. MANOVRA VN=12 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 630 A | cad | € 873,00 | Lit 1.690.363 |
| 06.P37.B 02 B | INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 24 KV |  |  |  |
| 06.P37.B 02 B 010 | SEZ. MANOVRA VN=24 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 400 A | cad | € 816,00 | Lit 1.579.996 |
| 06.P37.B 02 B 015 | SEZ. MANOVRA VN=24 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 630 A | cad | € 873,00 | Lit 1.690.363 |
| 06.P37.B 02 C | RIFERITI AGLI INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI. |  |  |  |
| 06.P37.B 02 C 010 | COLTELLI DI TERRA SUPERIORI CON INTERBLOCCO | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
| 06.P37.B 02 C 015 | COLTELLI DI TERRA INFERIORI CON INTERBLOCCO | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
| 06.P37.B 02 C 020 | BLOCCO A CHIAVE | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |
| 06.P37.B 02 C 025 | BOBINA DI SGANCIO IN C.A. | cad | € 82,90 | Lit 160.516 |
| 06.P37.B 02 C 030 | CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC) | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 06.P37.B 02 C 035 | GRUPPO DERIVAT. CAP./RES. CON CASS. LAMP. SEGN. | cad | € 194,00 | Lit 375.636 |
| 06.P37.B 02 C 040 | LEVA PER MANOVRA | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |
| 06.P37.B 02 C 045 | COMANDO ELETTRICO (MOT.+BA+BC+AUX.) | cad | € 657,00 | Lit 1.272.129 |
|  | INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI ROTATIV V N.24 KV; I N. 400 - 630; I BREV. 12.5 KA POTERE DI CHIUSURA 31.5 KA; POTERE DI INTERRUZIONE DA 400 A 630 A; POLI 3; ESECUZ. FISSA PER INTERNO SU TELAIO A CASSETTO. COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA. SEGREGAZIONE METALLICA; |  |  |  |
| 06.P37.B 03 A | INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONAT.24 KV, ROTATIVI |  |  |  |
| 06.P37.B 03 A 010 | SEZ. MANOVRA VN=24 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 400 A | cad | € 1.324,00 | Lit 2.563.621 |
| 06.P37.B 03 A 015 | SEZ. MANOVRA VN=24 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 630 A | cad | € 1.489,00 | Lit 2.883.106 |
| 06.P37.B 03 B | RIFERITI AGLI INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI DESCRITTI NEL PRECEDENTE ARTICOLO. |  |  |  |
| 06.P37.B 03 B 010 | TELAIO PORTAFUSIBILI CON DISP. AP. SCATTO FUS. | cad | € 166,00 | Lit 321.420 |
| 06.P37.B 03 B 015 | TELAIO PORTAFUSIBILI SENZA DISP. AP. SCATTO FUS. | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P37.B 03 B 020 | SEZ. TERRA CON ASTE RINVIO E SUPPORTI PER FUS. | cad | € 166,00 | Lit 321.420 |
| 06.P37.B 03 B 025 | SEZ. TERRA COMPLETO DI ASTE DI RINVIO | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
| 06.P37.B 03 B 030 | GRUPPO DERIVAT. CAP./RES. CON CASS. LAMP. SEGN. | cad | € 194,00 | Lit 375.636 |
| 06.P37.B 03 B 035 | BLOCCO A CHIAVE | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |
| 06.P37.B 03 B 040 | BOBINA DI SGANCIO | cad | € 82,90 | Lit 160.516 |
| 06.P37.B 03 B 045 | CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC) | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 06.P37.B 03 B 050 | COMANDO ELETTRICO (MOT.+BA+BC+AUX.) | cad | € 885,00 | Lit 1.713.598 |
| 06.P37.B 03 B 055 | LEVA PER MANOVRA | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |
|  | INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI A SCORRIMENTO RETTILINEO V N. 12 - 24 KV; I N. 400 - 630; I BREV. 12.5 KA POTERE DI CHIUSURA 31.5 KA; POTERE DI INTERRUZIONE DA 400 A 630 A; POLI 3; ESECUZIONE FISSA PER INTERNO. MONTAGGIO A PARETE COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA DIRETTO E/O RINVIATO |  |  |  |
| 06.P37.B 04 A | INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 12 KV |  |  |  |
| 06.P37.B 04 A 010 | SEZ. MAN. SENZA C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 577,00 | Lit 1.117.227 |
| 06.P37.B 04 A 015 | SEZ. MAN. CON C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 622,00 | Lit 1.204.359 |
| 06.P37.B 04 A 020 | SEZ. MAN. C/PORTAFUS., VN= 12 KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 634,00 | Lit 1.227.595 |
| 06.P37.B 04 A 025 | SEZ. MAN. C/PORTAFUS.E C.T.,VN=12KV,3P,IN= 400 A | cad | € 668,00 | Lit 1.293.428 |
| 06.P37.B 04 A 030 | SEZ. MAN. SENZA C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 622,00 | Lit 1.204.359 |
| 06.P37.B 04 A 035 | SEZ. MAN. CON C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 668,00 | Lit 1.293.428 |
| 06.P37.B 04 A 040 | SEZ. MAN. C/PORTAFUS., VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 680,00 | Lit 1.316.663 |
| 06.P37.B 04 A 045 | SEZ. MAN. C/PORTAFUS.E C.T.,VN=12KV,3P,IN= 630 A | cad | € 714,00 | Lit 1.382.496 |
| 06.P37.B 04 B | INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 24 KV |  |  |  |
| 06.P37.B 04 B 010 | SEZ. MAN. SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 605,00 | Lit 1.171.443 |
| 06.P37.B 04 B 015 | SEZ. MAN. CON C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 657,00 | Lit 1.272.129 |
| 06.P37.B 04 B 020 | SEZ. MAN. C/PORTAFUS., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 662,00 | Lit 1.281.810 |
| 06.P37.B 04 B 025 | SEZ. MAN. C/PORTAFUS.E C.T.,VN=24KV,3P,IN= 400 A | cad | € 702,00 | Lit 1.359.261 |
| 06.P37.B 04 B 030 | SEZ. MAN. SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 650,00 | Lit 1.258.575 |
| 06.P37.B 04 B 035 | SEZ. MAN. CON C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 702,00 | Lit 1.359.261 |
| 06.P37.B 04 B 040 | SEZ. MAN. C/PORTAFUS., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 714,00 | Lit 1.382.496 |
| 06.P37.B 04 B 045 | SEZ. MAN. C/PORTAFUS.E C.T.,VN=24KV,3P,IN= 630 A | cad | € 747,00 | Lit 1.446.393 |
| 06.P37.B 04 C | ACCESSORI PER INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA- SEZIONATORI DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI PER COMANDO DIRETTO E/O RINVIATO |  |  |  |
| 06.P37.B 04 C 010 | MANOVRA RINVIATA DA PARETE | cad | € 57,10 | Lit 110.561 |
| 06.P37.B 04 C 015 | BLOCCO A CHIAVE | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |
| 06.P37.B 04 C 020 | CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC) | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 06.P37.B 04 C 025 | BOBINA DI SGANCIO | cad | € 82,90 | Lit 160.516 |
| 06.P37.B 04 C 030 | COMANDO ELETTRICO (MOT.+BA+BC+AUX.) | cad | € 657,00 | Lit 1.272.129 |
| 06.P37.B 04 C 035 | PROLUNGA CON MANICOTTO | cad | € 27,00 | Lit 52.279 |
| 06.P37.B 04 C 040 | SUPPORTO SOSTEGNO PROLUNGA | cad | € 16,50 | Lit 31.948 |
| 06.P37.B 04 C 045 | LEVA DI COMANDO | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |
|  | SEZIONATORI M.T. |  |  |  |
|  | SEZIONATORI M.T. ROTATIVI V N. 24 KV; I N. 400 - 800; I BREV. 12.5 - 20 KA; POLI 3; ESECUZ. FISSA PER INTERNO SU TELAIO A CASSETTO COMANDO MANUALE DIRETTO. SEGREGAZIONE METALLICA. |  |  |  |
| 06.P37.C 01 A | SEZIONATORI M.T. 24 KV, ROTATIVI |  |  |  |
| 06.P37.C 01 A 010 | SEZ. MT VN=24 KV, 3P, I BREVE 12.5 KA, IN= 400 A | cad | € 885,00 | Lit 1.713.598 |
| 06.P37.C 01 A 015 | SEZ. MT VN=24 KV, 3P, I BREVE 16 KA, IN= 630 A | cad | € 936,00 | Lit 1.812.348 |
| 06.P37.C 01 A 020 | SEZ. MT VN=24 KV, 3P, I BREVE 20 KA, IN= 800 A | cad | € 993,00 | Lit 1.922.716 |
| 06.P37.C 01 B | RIFERITI AI SEZIONATORI M.T. DESCRITTI NEL PRECEDENTE ARTICOLO. |  |  |  |
| 06.P37.C 01 B 010 | TELAIO PORTAFUSIBILI SENZA DISPOSITIVO DI AP. | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P37.C 01 B 015 | SEZ. TERRA COMPLETO DI ASTE DI RINVIO | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
| 06.P37.C 01 B 020 | GRUPPO DERIVAT. CAP./RES. CON CASS. LAMP. SEGN. | cad | € 194,00 | Lit 375.636 |
| 06.P37.C 01 B 025 | BLOCCO A CHIAVE | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |
| 06.P37.C 01 B 030 | CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC) | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 06.P37.C 01 B 035 | LEVA PER MANOVRA | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |
|  | SEZIONATORI M.T. A CERNIERA CARATTERISTICHE ELETTRICHE: TENSIONI NOMINALI 12, 24, 36 KV; CORRENTI NOMINALI 400 - 1500 A; POLI 3; ESECUZIONE FISSA PER INTERNO. MONTAGGIO A PARETE COMANDO DI SGANCIO TRAMITE FIORETTO. |  |  |  |
| 06.P37.C 02 A | SEZIONATORI 12 KV |  |  |  |
| 06.P37.C 02 A 010 | SEZ. M.T., CON C.T., VN= 12KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 222,00 | Lit 429.851 |
| 06.P37.C 02 A 015 | SEZ. M.T., CON C.T., VN= 12KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 255,00 | Lit 493.748 |
| 06.P37.C 02 A 020 | SEZ. M.T., CON C.T., VN= 12KV, 3P, IN=1000 A | cad | € 970,00 | Lit 1.878.181 |
| 06.P37.C 02 A 025 | SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 12KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 178,00 | Lit 344.656 |
| 06.P37.C 02 A 030 | SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 12KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 199,00 | Lit 385.317 |
| 06.P37.C 02 A 035 | SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 12KV, 3P, IN=1000 A | cad | € 816,00 | Lit 1.579.996 |
| 06.P37.C 02 A 040 | SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 12KV, 3P, IN=1500 A | cad | € 1.181,00 | Lit 2.286.734 |
| 06.P37.C 02 A 045 | SEZ. MESSA A TERRA, VN= 12KV, 3P, IN= 300 A | cad | € 146,00 | Lit 282.695 |
| 06.P37.C 02 B | SEZIONATORI 24 KV |  |  |  |
| 06.P37.C 02 B 010 | SEZ. M.T., CON C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 257,00 | Lit 497.621 |
| 06.P37.C 02 B 015 | SEZ. M.T., CON C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 302,00 | Lit 584.753 |
| 06.P37.C 02 B 020 | SEZ. M.T., CON C.T., VN= 24 KV, 3P, IN=1000 A | cad | € 1.033,00 | Lit 2.000.166 |
| 06.P37.C 02 B 025 | SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 205,00 | Lit 396.935 |
| 06.P37.C 02 B 030 | SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 233,00 | Lit 451.150 |
| 06.P37.C 02 B 035 | SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN=1000 A | cad | € 908,00 | Lit 1.758.133 |
| 06.P37.C 02 B 040 | SEZ. MESSA A TERRA, VN= 24 KV, 3P, IN= 300 A | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 06.P37.C 02 C | SEZIONATORI 36 KV |  |  |  |
| 06.P37.C 02 C 010 | SEZ. M.T., CON C.T., VN= 36 KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 358,00 | Lit 693.184 |
| 06.P37.C 02 C 015 | SEZ. M.T., CON C.T., VN= 36 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 388,00 | Lit 751.272 |
| 06.P37.C 02 C 020 | SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 36 KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 296,00 | Lit 573.135 |
| 06.P37.C 02 C 025 | SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 36 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 328,00 | Lit 635.096 |
| 06.P37.C 02 C 030 | SEZ. MESSA A TERRA, VN= 36 KV, 3P, IN= 300 A | cad | € 219,00 | Lit 424.043 |
| 06.P37.C 02 D | RIFERITI AI SEZIONATORI M.T. DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI PER COMANDO RINVIATO. |  |  |  |
| 06.P37.C 02 D 010 | COM. A MANO A LEVA ASP. - SEMPLICE | cad | € 36,80 | Lit 71.254 |
| 06.P37.C 02 D 015 | COM. A MANO A LEVA ASP. - DOPPIO | cad | € 60,50 | Lit 117.144 |
| 06.P37.C 02 D 020 | INTERBLOCCO PER COMANDO DOPPIO | cad | € 8,58 | Lit 16.613 |
| 06.P37.C 02 D 025 | BLOCCO ELETTROMECCANICO | cad | € 124,00 | Lit 240.097 |
| 06.P37.C 02 D 030 | BLOCCO MECCANICO A CHIAVE | cad | € 94,20 | Lit 182.396 |
| 06.P37.C 02 D 035 | CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC) | cad | € 18,40 | Lit 35.627 |
| 06.P37.C 02 D 040 | ASTE DI RINVIO | cad | € 5,95 | Lit 11.520 |
| 06.P37.C 02 D 045 | SUPPORTO CON LEVA DOPPIA PER RINVIO | cad | € 30,30 | Lit 58.668 |
| 06.P37.C 02 D 050 | MANICOTTO PER PROLUNGAMENTO ALBERO | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |
| 06.P37.C 02 D 055 | LEVA DI COMANDO | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |
|  | SEZIONATORI M.T. A SCORRIMENTO RETTILINEO V N. 12 - 24 KV; I N. 400 - 630 A POLI 3; ESECUZIONE FISSA PER INTERNO; MONTAGGIO A PARETE COMANDO DIRETTO E/O RINVIATO |  |  |  |
| 06.P37.C 03 A | SEZIONATORI M.T. 12 KV |  |  |  |
| 06.P37.C 03 A 010 | SEZ. SENZA C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 400A | cad | € 420,00 | Lit 813.233 |
| 06.P37.C 03 A 015 | SEZ. CON C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 468,00 | Lit 906.174 |
| 06.P37.C 03 A 020 | SEZ. CON PORTAFUS., VN= 12 KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 503,00 | Lit 973.943 |
| 06.P37.C 03 A 025 | SEZ. CON PORTAFUS. E C.T., VN=12 KV, 3P, IN=400A | cad | € 537,00 | Lit 1.039.776 |
| 06.P37.C 03 A 030 | SEZ. SENZA C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 468,00 | Lit 906.174 |
| 06.P37.C 03 A 035 | SEZ. CON C.T., VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 516,00 | Lit 999.115 |
| 06.P37.C 03 A 040 | SEZ. CON PORTAFUS., VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 550,00 | Lit 1.064.948 |
| 06.P37.C 03 A 045 | SEZ. CON PORTAFUS. E C.T., VN=12 KV, 3P, IN=630A | cad | € 583,00 | Lit 1.128.845 |
| 06.P37.C 03 B | SEZIONATORI M.T. 24 KV |  |  |  |
| 06.P37.C 03 B 010 | SEZ. SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 443,00 | Lit 857.767 |
| 06.P37.C 03 B 015 | SEZ. CON C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 494,00 | Lit 956.517 |
| 06.P37.C 03 B 020 | SEZ. CON PORTAFUS., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A | cad | € 528,00 | Lit 1.022.350 |
| 06.P37.C 03 B 025 | SEZ. CON PORTAFUS. E C.T., VN=24 KV, 3P, IN=400A | cad | € 565,00 | Lit 1.093.992 |
| 06.P37.C 03 B 030 | SEZ. SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 491,00 | Lit 950.708 |
| 06.P37.C 03 B 035 | SEZ. CON C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 541,00 | Lit 1.047.522 |
| 06.P37.C 03 B 040 | SEZ. CON PORTAFUS., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A | cad | € 577,00 | Lit 1.117.227 |
| 06.P37.C 03 B 045 | SEZ. CON PORTAFUS. E C.T., VN=24 KV, 3P, IN=630A | cad | € 611,00 | Lit 1.183.060 |
| 06.P37.C 03 C | RIFERITI AI SEZIONATORI M.T. DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI PER COMANDO DIRETTO E/O RINVIATO |  |  |  |
| 06.P37.C 03 C 010 | MANOVRA RINVIATA DA PARETE | cad | € 57,10 | Lit 110.561 |
| 06.P37.C 03 C 015 | BLOCCO A CHIAVE | cad | € 30,30 | Lit 58.668 |
| 06.P37.C 03 C 020 | CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC) | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 06.P37.C 03 C 025 | PROLUNGA CON MANICOTTO | cad | € 27,00 | Lit 52.279 |
| 06.P37.C 03 C 030 | SUPPORTO SOSTEGNO PROLUNGA | cad | € 16,50 | Lit 31.948 |
| 06.P37.C 03 C 035 | LEVA DI COMANDO | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |
|  | FUSIBILI E PORTAFUSIBILI M.T. |  |  |  |
|  | FUSIBILI M.T. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: TENSIONI NOMINALI 12, 24, 36 KV; CORRENTI NOMINALI 2-160 A; POTERE DI INTERRUZIONE 20-50 A. FUSIBILI LIMITATORI AD ALTO POTERE D'INTERRUZIONE PROVVISTI DI INDICATORE DI FUSIONE E PERCUSSORE |  |  |  |
| 06.P37.D 01 A | FUSIBILI 12 KV |  |  |  |
| 06.P37.D 01 A 010 | FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 2 A | cad | € 24,30 | Lit 47.051 |
| 06.P37.D 01 A 015 | FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 6 A | cad | € 24,30 | Lit 47.051 |
| 06.P37.D 01 A 020 | FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 10 A | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P37.D 01 A 025 | FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 16 A | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P37.D 01 A 030 | FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 20 A | cad | € 26,60 | Lit 51.504 |
| 06.P37.D 01 A 035 | FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 25 A | cad | € 30,30 | Lit 58.668 |
| 06.P37.D 01 A 040 | FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 30 A | cad | € 34,80 | Lit 67.382 |
| 06.P37.D 01 A 045 | FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 40 A | cad | € 44,20 | Lit 85.583 |
| 06.P37.D 01 A 050 | FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 63 A | cad | € 46,90 | Lit 90.811 |
| 06.P37.D 01 A 055 | FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 100 A | cad | € 60,50 | Lit 117.144 |
| 06.P37.D 01 A 060 | FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 160 A | cad | € 66,20 | Lit 128.181 |
| 06.P37.D 01 B | FUSIBILI 24 KV |  |  |  |
| 06.P37.D 01 B 010 | FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 2 A | cad | € 29,80 | Lit 57.700 |
| 06.P37.D 01 B 015 | FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 6 A | cad | € 29,80 | Lit 57.700 |
| 06.P37.D 01 B 020 | FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 10 A | cad | € 30,30 | Lit 58.668 |
| 06.P37.D 01 B 025 | FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 16 A | cad | € 31,50 | Lit 60.992 |
| 06.P37.D 01 B 030 | FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 20 A | cad | € 35,30 | Lit 68.350 |
| 06.P37.D 01 B 035 | FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 25 A | cad | € 39,70 | Lit 76.869 |
| 06.P37.D 01 B 040 | FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 30 A | cad | € 47,40 | Lit 91.779 |
| 06.P37.D 01 B 045 | FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 40 A | cad | € 52,90 | Lit 102.428 |
| 06.P37.D 01 B 050 | FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 63 A | cad | € 66,20 | Lit 128.181 |
| 06.P37.D 01 B 055 | FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 100 A | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
| 06.P37.D 01 C | FUSIBILI 36 KV |  |  |  |
| 06.P37.D 01 C 010 | FUSIBILI M.T., VN=36 KV, PI=20 KA, IN= 6 A | cad | € 52,40 | Lit 101.460 |
| 06.P37.D 01 C 015 | FUSIBILI M.T., VN=36 KV, PI=20 KA, IN= 10 A | cad | € 52,40 | Lit 101.460 |
| 06.P37.D 01 C 020 | FUSIBILI M.T., VN=36 KV, PI=20 KA, IN= 16 A | cad | € 55,20 | Lit 106.882 |
| 06.P37.D 01 C 025 | FUSIBILI M.T., VN=36 KV, PI=20 KA, IN= 25 A | cad | € 69,00 | Lit 133.602 |
| 06.P37.D 01 C 030 | FUSIBILI M.T., VN=36 KV, PI=20 KA, IN= 40 A | cad | € 79,90 | Lit 154.707 |
|  | PORTAFUSIBILI M.T. CARATTERISTICHE ELETTRICHE: TENSIONI NOMINALI 12 - 24 - 36 KV ESECUZIONE SU TELAIO CON ISOLATORI IN RESINA E/O PORCELLANA COMPLETI DI PINZE PORTAFUSIBILE |  |  |  |
| 06.P37.D 02 A | PORTAFUSIBILI 12 KV |  |  |  |
| 06.P37.D 02 A 010 | PORTAF. MT, VN= 12 KV, UNIPOLARE | cad | € 58,30 | Lit 112.884 |
| 06.P37.D 02 A 015 | PORTAF. MT, VN= 12 KV, TRIPOLARE | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
| 06.P37.D 02 B | PORTAFUSIBILI 24 KV |  |  |  |
| 06.P37.D 02 B 010 | PORTAF. MT, VN= 24 KV, UNIPOLARE | cad | € 68,40 | Lit 132.440 |
| 06.P37.D 02 B 015 | PORTAF. MT, VN= 24 KV, TRIPOLARE | cad | € 185,00 | Lit 358.209 |
| 06.P37.D 02 C | PORTAFUSIBILI 36 KV |  |  |  |
| 06.P37.D 02 C 010 | PORTAF. MT, VN= 36 KV, UNIPOLARE | cad | € 82,90 | Lit 160.516 |
| 06.P37.D 02 C 015 | PORTAF. MT, VN= 36 KV, TRIPOLARE | cad | € 232,00 | Lit 449.214 |
| 06.P37.D 02 D | RIFERITI AI PORTAFUSIBILI NEI PRECEDENTI ARTICOLI |  |  |  |
| 06.P37.D 02 D 010 | DISPOS. SEGN. SCATTO FUSIBILE UNIPOLARE | cad | € 49,90 | Lit 96.619 |
| 06.P37.D 02 D 015 | DISPOS. SEGN. SCATTO FUSIBILE TRIPOLARE | cad | € 66,20 | Lit 128.181 |
|  | TRASFORMATORI DI MISURA ED AUSILIARI M.T. |  |  |  |
|  | TRASFORMATORI DI TENSIONE M.T. IN RESINA CARATTERISTICHE ELETTRICHE: TENSIONI NOM. DI ISOLAMENTO 12 - 24 - 36 KV ESENTI SCARICHE PARZIALI FREQUENZA 50 HZ 1 AVVOLG.PRIMARIO - 1 AVVOLG. SECONDARIO ESECUZIONE PER INTERNO |  |  |  |
| 06.P37.E 01 A | TRASFORMATORI DI TENSIONE M.T. IN RESINA I2 POLI PRIMARI |  |  |  |
| 06.P37.E 01 A 010 | TRASF. TENS. MT, 10000/100 V, 50 VA, CL.0.5 | cad | € 650,00 | Lit 1.258.575 |
| 06.P37.E 01 A 015 | TRASF. TENS. MT, 12000/100 V, 50 VA, CL.0.5 | cad | € 650,00 | Lit 1.258.575 |
| 06.P37.E 01 A 020 | TRASF. TENS. MT, 15000/100 V, 50 VA, CL.0.5 | cad | € 650,00 | Lit 1.258.575 |
| 06.P37.E 01 A 025 | TRASF. TENS. MT, 20000/100 V, 50 VA, CL.0.5 | cad | € 696,00 | Lit 1.347.643 |
| 06.P37.E 01 A 030 | TRASF. TENS. MT, 22000/100 V, 50 VA, CL.0.5 | cad | € 696,00 | Lit 1.347.643 |
| 06.P37.E 01 A 035 | TRASF. TENS. MT, 30000/100 V, 50 VA, CL.0.5 | cad | € 1.364,00 | Lit 2.641.072 |
| 06.P37.E 01 A 040 | TRASF. TENS. MT, 33000/100 V, 50 VA, CL.0.5 | cad | € 1.364,00 | Lit 2.641.072 |
| 06.P37.E 01 B | TRASFORMATORI DI TENSIONE M.T. IN RESINA 1 POLO PRIMARIO |  |  |  |
| 06.P37.E 01 B 010 | TRASF. TENS. MT, 10000/100 V, 50 VA, CL.0.5 | cad | € 628,00 | Lit 1.215.977 |
| 06.P37.E 01 B 015 | TRASF. TENS. MT, 12000/100 V, 50 VA, CL.0.5 | cad | € 628,00 | Lit 1.215.977 |
| 06.P37.E 01 B 020 | TRASF. TENS. MT, 15000/100 V, 50 VA, CL.0.5 | cad | € 628,00 | Lit 1.215.977 |
| 06.P37.E 01 B 025 | TRASF. TENS. MT, 20000/100 V, 50 VA, CL.0.5 | cad | € 685,00 | Lit 1.326.344 |
| 06.P37.E 01 B 030 | TRASF. TENS. MT, 22000/100 V, 50 VA, CL.0.5 | cad | € 685,00 | Lit 1.326.344 |
| 06.P37.E 01 B 035 | TRASF. TENS. MT, 30000/100 V, 50 VA, CL.0.5 | cad | € 1.284,00 | Lit 2.486.170 |
| 06.P37.E 01 B 040 | TRASF. TENS. MT, 33000/100 V, 50 VA, CL.0.5 | cad | € 1.284,00 | Lit 2.486.170 |
| 06.P37.E 01 C | RIFERITE AI TRASFORMATORI DI TENSIONE M.T. DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI |  |  |  |
| 06.P37.E 01 C 010 | AGGIUNTA N. 1 AVV. SEC. PER TV 10-12 KV PRIMARI | cad | € 76,10 | Lit 147.350 |
| 06.P37.E 01 C 015 | AGGIUNTA N. 1 AVV. SEC. PER TV 15 KV PRIMARI | cad | € 76,10 | Lit 147.350 |
| 06.P37.E 01 C 020 | AGGIUNTA N. 1 AVV. SEC. PER TV 20-22 KV PRIMARI | cad | € 76,10 | Lit 147.350 |
| 06.P37.E 01 C 025 | AGGIUNTA N. 1 AVV. SEC. PER TV 30-33 KV PRIMARI | cad | € 76,10 | Lit 147.350 |
| 06.P37.E 01 C 030 | COPRIMORSETTI SIGILLABILI SUL SECONDARIO | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
|  | TRASFORMATORI DI CORRENTE M.T. IN RESINA CARATTERISTICHE ELETTRICHE: TENSIONI NOMINALI DI ISOLAMENTO 12 - 24 - 36 KV CORRENTI NOMINALI PRIMARIE 50 - 2500 A CORRENTE NOMINALE SECONDARIA 5 A FREQUENZA 50 HZ CORRENTE NOMINALE TERMICA I TER.8 - 40 A 1 AVVOLG. PRIMARIO - 1 AVVOLG. SECONDARIO PRESTAZIONE 20 VA CL. 0.5 O 10 VA 5P10 ESECUZIONE PER INTERNO |  |  |  |
| 06.P37.E 02 A | TRASFORMATORI DI CORRENTE 12 KV - I TER. 20 KA |  |  |  |
| 06.P37.E 02 A 010 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 1.398,00 | Lit 2.706.905 |
| 06.P37.E 02 A 015 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 1.022,00 | Lit 1.978.867 |
| 06.P37.E 02 A 020 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 645,00 | Lit 1.248.894 |
| 06.P37.E 02 A 025 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 594,00 | Lit 1.150.144 |
| 06.P37.E 02 A 030 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 452,00 | Lit 875.194 |
| 06.P37.E 02 A 035 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 433,00 | Lit 838.404 |
| 06.P37.E 02 A 040 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 A 045 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 A 050 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 A 055 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 A 060 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 A 065 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 A 070 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 A 075 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 A 080 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 B | TRASFORMATORI DI CORRENTE 12 KV - I TER. 25 KA |  |  |  |
| 06.P37.E 02 B 010 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 1.495,00 | Lit 2.894.723 |
| 06.P37.E 02 B 015 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 1.495,00 | Lit 2.894.723 |
| 06.P37.E 02 B 020 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 1.495,00 | Lit 2.894.723 |
| 06.P37.E 02 B 025 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 1.495,00 | Lit 2.894.723 |
| 06.P37.E 02 B 030 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 1.495,00 | Lit 2.894.723 |
| 06.P37.E 02 B 035 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 1.495,00 | Lit 2.894.723 |
| 06.P37.E 02 B 040 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 B 045 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 B 050 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 B 055 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 B 060 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 B 065 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 B 070 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 B 075 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 B 080 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 C | TRASFORMATORI DI CORRENTE 12 KV - I TER. 40 KA |  |  |  |
| 06.P37.E 02 C 010 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.= 40 KA | cad | € 1.022,00 | Lit 1.978.867 |
| 06.P37.E 02 C 015 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.= 40 KA | cad | € 720,00 | Lit 1.394.114 |
| 06.P37.E 02 C 020 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.= 40 KA | cad | € 568,00 | Lit 1.099.801 |
| 06.P37.E 02 C 025 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.= 40 KA | cad | € 492,00 | Lit 952.644 |
| 06.P37.E 02 C 030 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.= 40 KA | cad | € 454,00 | Lit 879.066 |
| 06.P37.E 02 C 035 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.= 40 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 C 040 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.= 40 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 C 045 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.= 40 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 C 050 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 40 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 C 055 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 40 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 C 060 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 40 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 C 065 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 40 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 C 070 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.= 40 KA | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 06.P37.E 02 D | RIFERITE AI TRASFORMATORI DI CORRENTE M.T. 12 KV DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI |  |  |  |
| 06.P37.E 02 D 010 | AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=20KA) | cad | € 202,00 | Lit 391.126 |
| 06.P37.E 02 D 015 | AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=25KA) | cad | € 216,00 | Lit 418.234 |
| 06.P37.E 02 D 020 | AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=40KA) | cad | € 288,00 | Lit 557.645 |
| 06.P37.E 02 D 025 | COPRIMORSETTI SIGILLATO SUL SECONDARIO | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 06.P37.E 02 E | TRASFORMATORI DI CORRENTE 24 KV - I TER. 12.5 KA |  |  |  |
| 06.P37.E 02 E 010 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 1.540,00 | Lit 2.981.855 |
| 06.P37.E 02 E 015 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 1.125,00 | Lit 2.178.303 |
| 06.P37.E 02 E 020 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 708,00 | Lit 1.370.879 |
| 06.P37.E 02 E 025 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 650,00 | Lit 1.258.575 |
| 06.P37.E 02 E 030 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 497,00 | Lit 962.326 |
| 06.P37.E 02 E 035 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 476,00 | Lit 921.664 |
| 06.P37.E 02 E 040 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 458,00 | Lit 886.811 |
| 06.P37.E 02 E 045 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 458,00 | Lit 886.811 |
| 06.P37.E 02 E 050 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 458,00 | Lit 886.811 |
| 06.P37.E 02 E 055 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 458,00 | Lit 886.811 |
| 06.P37.E 02 E 060 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 458,00 | Lit 886.811 |
| 06.P37.E 02 E 065 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 458,00 | Lit 886.811 |
| 06.P37.E 02 E 070 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 458,00 | Lit 886.811 |
| 06.P37.E 02 E 075 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 458,00 | Lit 886.811 |
| 06.P37.E 02 E 080 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 458,00 | Lit 886.811 |
| 06.P37.E 02 F | TRASFORMATORI DI CORRENTE 24 KV - I TER. 20 KA |  |  |  |
| 06.P37.E 02 F 010 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 1.677,00 | Lit 3.247.124 |
| 06.P37.E 02 F 015 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 1.227,00 | Lit 2.375.803 |
| 06.P37.E 02 F 020 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 771,00 | Lit 1.492.864 |
| 06.P37.E 02 F 025 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 714,00 | Lit 1.382.496 |
| 06.P37.E 02 F 030 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 541,00 | Lit 1.047.522 |
| 06.P37.E 02 F 035 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 519,00 | Lit 1.004.924 |
| 06.P37.E 02 F 040 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 F 045 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 F 050 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 F 055 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 F 060 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 F 065 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 F 070 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 F 075 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 F 080 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 G | TRASFORMATORI DI CORRENTE 24 KV - I TER. 25 KA |  |  |  |
| 06.P37.E 02 G 010 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 1.798,00 | Lit 3.481.413 |
| 06.P37.E 02 G 015 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 1.798,00 | Lit 3.481.413 |
| 06.P37.E 02 G 020 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 1.798,00 | Lit 3.481.413 |
| 06.P37.E 02 G 025 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 1.798,00 | Lit 3.481.413 |
| 06.P37.E 02 G 030 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 1.798,00 | Lit 3.481.413 |
| 06.P37.E 02 G 035 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 1.798,00 | Lit 3.481.413 |
| 06.P37.E 02 G 040 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 G 045 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 G 050 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 G 055 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 G 060 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 G 065 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 G 070 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 G 075 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 G 080 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.= 25 KA | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P37.E 02 H | RIFERITE AI TRASFORMATORI DI CORRENTE M.T. 24 KV DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI |  |  |  |
| 06.P37.E 02 H 010 | AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 ITER=12.5KA | cad | € 149,00 | Lit 288.504 |
| 06.P37.E 02 H 015 | AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=20KA) | cad | € 201,00 | Lit 389.190 |
| 06.P37.E 02 H 020 | AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=25KA) | cad | € 216,00 | Lit 418.234 |
| 06.P37.E 02 H 025 | COPRIMORSETTI SIGILLATO SUL SECONDARIO | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 06.P37.E 02 I | TRASFORMATORI DI CORRENTE 36 KV - I TER. 8 KA |  |  |  |
| 06.P37.E 02 I 010 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 1.929,00 | Lit 3.735.064 |
| 06.P37.E 02 I 015 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 1.404,00 | Lit 2.718.523 |
| 06.P37.E 02 I 020 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 20/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 1.404,00 | Lit 2.718.523 |
| 06.P37.E 02 I 025 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 885,00 | Lit 1.713.598 |
| 06.P37.E 02 I 030 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 816,00 | Lit 1.579.996 |
| 06.P37.E 02 I 035 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 75/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 816,00 | Lit 1.579.996 |
| 06.P37.E 02 I 040 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 622,00 | Lit 1.204.359 |
| 06.P37.E 02 I 045 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 594,00 | Lit 1.150.144 |
| 06.P37.E 02 I 050 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 571,00 | Lit 1.105.610 |
| 06.P37.E 02 I 055 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 300/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 571,00 | Lit 1.105.610 |
| 06.P37.E 02 I 060 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 571,00 | Lit 1.105.610 |
| 06.P37.E 02 I 065 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 571,00 | Lit 1.105.610 |
| 06.P37.E 02 I 070 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 571,00 | Lit 1.105.610 |
| 06.P37.E 02 I 075 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 571,00 | Lit 1.105.610 |
| 06.P37.E 02 I 080 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 571,00 | Lit 1.105.610 |
| 06.P37.E 02 I 085 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 571,00 | Lit 1.105.610 |
| 06.P37.E 02 I 090 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 8 KA | cad | € 571,00 | Lit 1.105.610 |
| 06.P37.E 02 L | TRASFORMATORI DI CORRENTE 36 KV - I TER. 12.5 KA |  |  |  |
| 06.P37.E 02 L 010 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 2.077,00 | Lit 4.021.632 |
| 06.P37.E 02 L 015 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 1.518,00 | Lit 2.939.257 |
| 06.P37.E 02 L 020 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 20/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 1.518,00 | Lit 2.939.257 |
| 06.P37.E 02 L 025 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 953,00 | Lit 1.845.265 |
| 06.P37.E 02 L 030 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 885,00 | Lit 1.713.598 |
| 06.P37.E 02 L 035 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 75/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 885,00 | Lit 1.713.598 |
| 06.P37.E 02 L 040 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 668,00 | Lit 1.293.428 |
| 06.P37.E 02 L 045 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 645,00 | Lit 1.248.894 |
| 06.P37.E 02 L 050 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 616,00 | Lit 1.192.742 |
| 06.P37.E 02 L 055 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 300/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 616,00 | Lit 1.192.742 |
| 06.P37.E 02 L 060 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 616,00 | Lit 1.192.742 |
| 06.P37.E 02 L 065 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 616,00 | Lit 1.192.742 |
| 06.P37.E 02 L 070 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 616,00 | Lit 1.192.742 |
| 06.P37.E 02 L 075 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 616,00 | Lit 1.192.742 |
| 06.P37.E 02 L 080 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 616,00 | Lit 1.192.742 |
| 06.P37.E 02 L 085 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 616,00 | Lit 1.192.742 |
| 06.P37.E 02 L 090 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.=12.5 KA | cad | € 616,00 | Lit 1.192.742 |
| 06.P37.E 02 M | TRASFORMATORI DI CORRENTE 36 KV - I TER. 20 KA |  |  |  |
| 06.P37.E 02 M 010 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 10/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 2.271,00 | Lit 4.397.269 |
| 06.P37.E 02 M 015 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 15/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 1.655,00 | Lit 3.204.526 |
| 06.P37.E 02 M 020 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 20/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 1.655,00 | Lit 3.204.526 |
| 06.P37.E 02 M 025 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 30/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 1.039,00 | Lit 2.011.784 |
| 06.P37.E 02 M 030 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 50/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 959,00 | Lit 1.856.882 |
| 06.P37.E 02 M 035 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 75/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 959,00 | Lit 1.856.882 |
| 06.P37.E 02 M 040 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 100/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 731,00 | Lit 1.415.413 |
| 06.P37.E 02 M 045 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 150/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 702,00 | Lit 1.359.261 |
| 06.P37.E 02 M 050 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 200/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 674,00 | Lit 1.305.045 |
| 06.P37.E 02 M 055 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 300/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 674,00 | Lit 1.305.045 |
| 06.P37.E 02 M 060 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 400/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 674,00 | Lit 1.305.045 |
| 06.P37.E 02 M 065 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 600/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 674,00 | Lit 1.305.045 |
| 06.P37.E 02 M 070 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 800/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 674,00 | Lit 1.305.045 |
| 06.P37.E 02 M 075 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 674,00 | Lit 1.305.045 |
| 06.P37.E 02 M 080 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 674,00 | Lit 1.305.045 |
| 06.P37.E 02 M 085 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 674,00 | Lit 1.305.045 |
| 06.P37.E 02 M 090 | TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 20 KA | cad | € 674,00 | Lit 1.305.045 |
| 06.P37.E 02 N | RIFERITE AI TRASFORMATORI DI CORRENTE M.T. 36 KV DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI |  |  |  |
| 06.P37.E 02 N 010 | AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER= 8KA) | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |
| 06.P37.E 02 N 015 | AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 ITER=12.5KA | cad | € 149,00 | Lit 288.504 |
| 06.P37.E 02 N 020 | AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=20KA) | cad | € 201,00 | Lit 389.190 |
| 06.P37.E 02 N 025 | COPRIMORSETTI SIGILLATO SUL SECONDARIO | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
|  | APPARECCHIATURE AUSILIARIE PER IL COMANDO, CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE PRINCIPALI MONTATE SU QUADRI M.T. DESCRITTE NEI PRECEDENTI SUBARTICOLI A/P COMPRENSIVE DI FORNITURA E MONTAGGIO |  |  |  |
| 06.P37.E 03 A | APPARECCHIATURE AUSILIARIE PER IL COMANDO, CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE PRINCIPALI MONTATE SU QUADRI M.T. DESCRITTE NEI PRECEDENTI SUBARTICOLI A/P COMPRENSIVE DI FORNITURA E MONTAGGIO |  |  |  |
| 06.P37.E 03 A 010 | RELE' DI MAX. CORR. III A TEMPO INDIP. (50-51) | cad | € 953,00 | Lit 1.845.265 |
| 06.P37.E 03 A 015 | RELE' OMOPOLARE DI TERRA (51N) | cad | € 605,00 | Lit 1.171.443 |
| 06.P37.E 03 A 020 | RELE' DIFFERENZ. DI TERRA (64) CON TOROIDE | cad | € 309,00 | Lit 598.307 |
| 06.P37.E 03 A 025 | RELE' A CARTELLINO | cad | € 82,10 | Lit 158.967 |
| 06.P37.E 03 A 030 | INTERR. AUTOM. II PER PROTEZ. CIRC. AUSIL. | cad | € 55,90 | Lit 108.237 |
| 06.P37.E 03 A 035 | PULSANTE DI COMANDO (APERTURA-CHIUSURA) | cad | € 29,60 | Lit 57.313 |
| 06.P37.E 03 A 040 | SEGNALATORE LUMINOSO | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |
| 06.P37.E 03 A 045 | AMPEROMETRO 96 X 96 SCALA 90 INS. 5 A | cad | € 42,70 | Lit 82.678 |
| 06.P37.E 03 A 050 | VOLTMETRO 96 X 96 SCALA 90 INS. 100 V | cad | € 45,40 | Lit 87.906 |
| 06.P37.E 03 A 055 | COMMUTATORE VOLTMETRICO | cad | € 41,40 | Lit 80.161 |
| 06.P37.E 03 A 060 | COMMUTATORE AMPEROMETRICO | cad | € 44,00 | Lit 85.195 |
| 06.P37.E 03 A 065 | FUSIBILE AUSILIARIO E 27 2-10 A | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P37.E 03 A 070 | MORSETTIERA AUSILIARIA | cad | € 46,00 | Lit 89.068 |
|  | QUADRI DI MEDIA TENSIONE |  |  |  |
|  | QUADRI M.T. IN ESECUZIONE BLINDATA O PROTETTA SCOMPARTI PREDISPOSTI PER ACCETTARE COMPONENTI NORMALIZZATI DI M.T. SCOMPARTI TIPO DIVISI IN CELLE SEGREGATE (SBARRE INTERRUTTORI, LINEA, STRUMENTI, MORSETTIERE). COMPLETI DI BLOCCHI DI MANOVRA, SEGNALAZIONI MECCANICHE, SBARRE, ISOLATORI PORTANTI, ETC. TENSIONI NOMINALI 12, 24 KV CORRENTI NOMINALI 400 A. |  |  |  |
| 06.P37.F 01 A | SCOMPARTO M.T. ARRIVO O PARTENZA (ESECUZIONE BLINDATA) PREDISPOSTO PER ACCETTARE INTERRUTTORE V.O.R. O SF6 IN ESEC. ESTRAIBILE, SEZIONATORE ROTATIVO CONTROSBARRA, SEZIONATORE ROTATIVO DI LINEA, SEZ. DI TERRA TRASFORMATORI DI CORRENTE, DISPOSITIVO SEGN.P.T. DIMENSIONI : L= 900 MM, P= 1150 MM, H= 2550 MM |  |  |  |
| 06.P37.F 01 A 010 | QMT 12KV ARRIVO O PARTENZA, ESECUZIONE BLINDATA | cad | € 2.299,00 | Lit 4.451.484 |
| 06.P37.F 01 A 015 | QMT 24KV ARRIVO O PARTENZA, ESECUZIONE BLINDATA | cad | € 2.299,00 | Lit 4.451.484 |
| 06.P37.F 01 B | SCOMPARTO M.T. ARRIVO O PARTENZA (ESECUZIONE BLINDATA) PREDISPOSTO PER ACCETTARE INTERRUTTORE V.O.R. O SF6 IN ESEC. ESTRAIBILE, SEZIONATORE ROTATIVO CONTROSBARRA, SEZIONATORE ROTATIVO DI LINEA, SEZ. DI TERRA TRASFORMATORI DI CORRENTE, DISPOSITIVO SEGN.P.T. - DIMENSIONI: L= 900 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM |  |  |  |
| 06.P37.F 01 B 010 | QMT 12KV ARRIVO O PARTENZA, ESECUZIONE PROTETTA | cad | € 1.706,00 | Lit 3.303.276 |
| 06.P37.F 01 B 015 | QMT 24KV ARRIVO O PARTENZA, ESECUZIONE PROTETTA | cad | € 1.706,00 | Lit 3.303.276 |
| 06.P37.F 01 C | SCOMPARTO M.T. ARRIVO O PARTENZA CON INTERR. ESEC. PROT. PREDISPOSTO PER ACCETTARE INTERRUTTORE V.O.R. O SF6 IN ESECUZIONE FISSA, SEZIONATORE CONTROSBARRA(ROTATIVO O A SCORRIM.) SEZIONATORE DI TERRA, DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI: L= 900 MM, P= 1150 MM,H= 2550 MM |  |  |  |
| 06.P37.F 01 C 010 | SCOMPARTO MT 12 KV ARR. O PART. CON INTERR. | cad | € 1.540,00 | Lit 2.981.855 |
| 06.P37.F 01 C 015 | SCOMPARTO MT 24 KV ARR. O PART. CON INTERR. | cad | € 1.540,00 | Lit 2.981.855 |
| 06.P37.F 01 D | SCOMPARTO M.T. ARRIVO O PARTENZA CON INTERR. ESEC.PROT. PREDISPOSTO PER ACCETTARE INTERRUTTORE V.O.R. O SF6 IN ESECUZ. ESTRAIBILE, SEZIONATORE CONTROSBARRA (ROTATIVO O A SCORRIM.) SEZIONATORE DI TERRA, DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI: L= 900 MM, P= 1150 MM, H= 2550 MM |  |  |  |
| 06.P37.F 01 D 010 | SCOMPARTO MT 12 KV ARR. O PART. CON INTERR. | cad | € 1.609,00 | Lit 3.115.458 |
| 06.P37.F 01 D 015 | SCOMPARTO MT 24 KV ARR. O PART. CON INTERR. | cad | € 1.609,00 | Lit 3.115.458 |
| 06.P37.F 01 E | SCOMPARTO M.T. ARRIVO E PROTEZIONE PREDISPOSTO PER ACCETTARE INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONAT. (ROTATIVO O A SCORRIMENTO) CON COLTELLI DI TERRA SUPERIORI, TELAIO PORTAF. SUPERIORE, SEZIONATORE DI TERRA INFERIORE, DISPOSITIVO SEGN. P.T. SUPERIORE E/O INFERIORE DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM |  |  |  |
| 06.P37.F 01 E 010 | QMT 12KV ARRIVO E PROTEZIONE | cad | € 1.513,00 | Lit 2.929.576 |
| 06.P37.F 01 E 015 | QMT 24KV ARRIVO E PROTEZIONE | cad | € 1.513,00 | Lit 2.929.576 |
| 06.P37.F 01 F | SCOMPARTO M.T. ARRIVO E MISURE PREDISPOSTO PER ACCETTARE SEZIONATORE (ROTATIVO O A SCORRIMENTO) CON COLTELLI DI TERRA SUPERIORI, TRASFORMATORI DI CORRENTE E DI TENSIONE, SEZIONATORE DI TERRA INFERIORE, DISPOSITIVO SEGN. P.T. SUPERIORE E/O INFERIORE DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM |  |  |  |
| 06.P37.F 01 F 010 | QMT 12KV ARRIVO E MISURE | cad | € 1.409,00 | Lit 2.728.204 |
| 06.P37.F 01 F 015 | QMT 24KV ARRIVO E MISURE | cad | € 1.409,00 | Lit 2.728.204 |
| 06.P37.F 01 G | SCOMPARTO M.T. ARRIVO E SEZIONAMENTO PREDISPOSTO PER ACCETTARE INT. DI MANOV.-SEZION. (ROTATIVO O A SCORRIMENTO) CON COLTELLI DI TERRA SUPERIORI, SEZIONATORE DI TERRA INFERIORE, DISPOSITIVO SEGN. P.T. SUPERIORE E/O INFERIORE DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM |  |  |  |
| 06.P37.F 01 G 010 | QMT 12 KV ARRIVO E SEZIONAMENTO | cad | € 1.443,00 | Lit 2.794.037 |
| 06.P37.F 01 G 015 | QMT 24 KV ARRIVO E SEZIONAMENTO | cad | € 1.443,00 | Lit 2.794.037 |
| 06.P37.F 01 H | SCOMPARTO M.T. ARRIVO PREDISPOSTO PER ACCETTARE SEZIONATORE DI TERRA DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM |  |  |  |
| 06.P37.F 01 H 010 | QMT 12KV ARRIVO CON SEZIONATORE DI TERRA | cad | € 919,00 | Lit 1.779.432 |
| 06.P37.F 01 H 015 | QMT 24KV ARRIVO CON SEZIONATORE DI TERRA | cad | € 919,00 | Lit 1.779.432 |
| 06.P37.F 01 I | SCOMPARTO M.T. RISALITA SBARRE O ARRIVO PREDISPOSTO PER ACCETTARE DISPOSITIVO SEGN. P.T., TRASFORM. DI CORRENTE DIMENSIONI: L= 500 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM |  |  |  |
| 06.P37.F 01 I 010 | QMT 12 KV RISALITA SBARRE O ARRIVO | cad | € 856,00 | Lit 1.657.447 |
| 06.P37.F 01 I 015 | QMT 24 KV RISALITA SBARRE O ARRIVO | cad | € 856,00 | Lit 1.657.447 |
| 06.P37.F 01 L | SCOMPARTO M.T. RISALITA SBARRE PREDISPOSTO PER ACCETTARE TRASF. DI CORRENTE E TRASF. DI TENSIONE. TELAIO PORTAF. DIMENSIONI: L= 900 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM |  |  |  |
| 06.P37.F 01 L 010 | QMT 12KV RISALITA SBARRE | cad | € 885,00 | Lit 1.713.598 |
| 06.P37.F 01 L 015 | QMT 24KV RISALITA SBARRE | cad | € 885,00 | Lit 1.713.598 |
| 06.P37.F 01 M | SCOMPARTO M.T. TRASFORMATORI DI TENSIONE PREDISPOSTO PER ACCETTARE TRASF. DI TENSIONE SEZIONATORE ROTATIVO O A SCORRIMENTO SEZIONATORE DI TERRA E TELAIO PORTAFUSIBILI, DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM |  |  |  |
| 06.P37.F 01 M 010 | QMT 12KV SCOMPARTO TRASFORMATORI DI TENSIONE | cad | € 953,00 | Lit 1.845.265 |
| 06.P37.F 01 M 015 | QMT 24KV SCOMPARTO TRASFORMATORI DI TENSIONE | cad | € 953,00 | Lit 1.845.265 |
| 06.P37.F 01 N | SCOMPARTO M.T. LINEA PREDISPOSTO.PER ACCETTARE INTER.MANOV.-SEZIONAT. (ROTATIVO O A SCORRIMENTO) SEZIONATORE DI TERRA, TRASFORMATORI DI CORRENTE, DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM |  |  |  |
| 06.P37.F 01 N 010 | QMT 12KV LINEA CON INTERR. MANOVRA - SEZIONATORE | cad | € 1.016,00 | Lit 1.967.250 |
| 06.P37.F 01 N 015 | QMT 24KV LINEA CON INTERR. MANOVRA - SEZIONATORE | cad | € 1.016,00 | Lit 1.967.250 |
| 06.P37.F 01 O | SCOMPARTO M.T. LINEA PREDISPOSTO PER ACCETTARE SEZIONATORE (ROTATIVO O A SCORRIMENTO) SEZIONATORE DI TERRA, DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI: L=700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM |  |  |  |
| 06.P37.F 01 O 010 | QMT 12KV LINEA CON SEZIONATORE ROTATIVO | cad | € 953,00 | Lit 1.845.265 |
| 06.P37.F 01 O 015 | QMT 24KV LINEA CON SEZIONATORE ROTATIVO | cad | € 953,00 | Lit 1.845.265 |
| 06.P37.F 01 P | SCOMPARTO M.T. PROTEZIONE TRASFORMATORE PREDISPOSTO PER ACCETTARE FUSIBILI (CON O SENZA DISPOSITIVO DI SGANCIO), INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO O A SCORRIMENTO, SEZIONATORE DI TERRA E TELAIO PORTAFUSIBILI, DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM |  |  |  |
| 06.P37.F 01 P 010 | QMT 12KV PROTEZIONE TRASFORMATORE | cad | € 1.084,00 | Lit 2.098.916 |
| 06.P37.F 01 P 015 | QMT 24KV PROTEZIONE TRASFORMATORE | cad | € 1.084,00 | Lit 2.098.916 |
| 06.P37.F 01 Q | SCOMPARTO M.T. TRASFORMATORE DI POTENZA PREDISPOSTO PER ACCETTARE TRASF. DI POTENZA DA 100 A 630 KVA |  |  |  |
| 06.P37.F 01 Q 010 | QMT 12-24KV SC.T.POT. 100 KVA DIM.1350X1150X1950 | cad | € 1.016,00 | Lit 1.967.250 |
| 06.P37.F 01 Q 015 | QMT 12-24KV SC.T.POT. 100 KVA DIM.1350X1150X2250 | cad | € 1.119,00 | Lit 2.166.686 |
| 06.P37.F 01 Q 020 | QMT 12-24KV SC.T.POT. 315 KVA DIM.1750X1150X1950 | cad | € 1.147,00 | Lit 2.220.901 |
| 06.P37.F 01 Q 025 | QMT 12-24KV SC.T.POT. 315 KVA DIM.1750X1150X2250 | cad | € 1.250,00 | Lit 2.420.337 |
| 06.P37.F 01 Q 030 | QMT 12-24KV SC.T.POT. 630 KVA DIM.2100X1300X1950 | cad | € 1.278,00 | Lit 2.474.553 |
| 06.P37.F 01 Q 035 | QMT 12-24KV SC.T.POT. 630 KVA DIM.2100X1300X2250 | cad | € 1.443,00 | Lit 2.794.037 |
| 06.P37.F 01 R | RIFERITI AGLI SCOMPARTI M.T. DESCRITTI NEI PRECEDENTI SUBARTICOLI A/Q |  |  |  |
| 06.P37.F 01 R 010 | SUPPL. PER ALZATA PANNELLI DA H=1050 A H=2250 | cad | € 98,70 | Lit 191.109 |
| 06.P37.F 01 R 015 | SUPPL. PER CELLA STRUM. SPORG. SU SCOMP. MT | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 06.P37.F 01 R 020 | SUPPL. PER CELLA STRUM.SPORG. SU SCOMP.MT T.POT. | cad | € 197,00 | Lit 381.445 |
| 06.P37.F 01 R 025 | SUPPL. CHIUSURE DI FONDO SU SCOMPARTI MT | cad | € 52,50 | Lit 101.654 |
| 06.P37.F 01 R 030 | SUPPL. PER SBARRE 630 A SU SCOMP. MT | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P37.F 01 R 035 | SUPPL. PER SBARRE 800 A SU SCOMP. MT | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 06.P37.F 01 R 040 | SUPPL. PER SBARRE 1250 A SU SCOMP. MT | cad | € 263,00 | Lit 509.239 |
| 06.P37.F 01 R 045 | SUPPL. PER ILLUMINAZ. INTERNA | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P37.F 01 R 050 | SUPPL. PER RESIST. ANTICOND. | cad | € 91,90 | Lit 177.943 |
| 06.P37.F 01 R 055 | SUPPL. PER TRASFORMAZ. INT.VOR O SF6 IN ES.ESTR. | cad | € 232,00 | Lit 449.214 |

| 06.P38 | TRASFORMATORI DI POTENZA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRASFORMATORI DI POTENZA M.T./B.T. |  |  |  |
|  | TRASFORMATORI TRIFASI AD ISOLAMENTO IN OLIO MINERALE RAFFREDDAMENTO NATURALE ESECUZIONE PER ESTERNO CONSERVATORE D'OLIO CON INDICATORE DI LIVELLO GOLFARI DI SOLLEVAMENTO RUOTE ORIENTABILI NEI 2 SENSI COMMUTATORE A 3 POSIZIONI +/- 5% PREDISPOSTO A RICEVERE ACCESSORI D'USO |  |  |  |
| 06.P38.A 01 A | TRASFORMATORI TRIFASI ONAN IN OLIO MINERALE,RAFFREDDAMENTO NATURALE TENSIONE MAX. 24000 +/- 5% / 400 V GRUPPO DYN-11 PERDITE NORMALI |  |  |  |
| 06.P38.A 01 A 010 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 50 KVA | cad | € 1.360,00 | Lit 2.633.327 |
| 06.P38.A 01 A 015 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 100 KVA | cad | € 1.872,00 | Lit 3.624.697 |
| 06.P38.A 01 A 020 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 160 KVA | cad | € 2.329,00 | Lit 4.509.572 |
| 06.P38.A 01 A 025 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 250 KVA | cad | € 2.956,00 | Lit 5.723.614 |
| 06.P38.A 01 A 030 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 315 KVA | cad | € 3.260,00 | Lit 6.312.240 |
| 06.P38.A 01 A 035 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 400 KVA | cad | € 3.821,00 | Lit 7.398.487 |
| 06.P38.A 01 A 040 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 500 KVA | cad | € 4.429,00 | Lit 8.575.739 |
| 06.P38.A 01 A 045 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 630 KVA | cad | € 5.110,00 | Lit 9.894.339 |
| 06.P38.A 01 A 050 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 800 KVA | cad | € 6.354,00 | Lit 12.303.059 |
| 06.P38.A 01 A 055 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1000 KVA | cad | € 7.636,00 | Lit 14.785.357 |
| 06.P38.A 01 A 060 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1250 KVA | cad | € 9.187,00 | Lit 17.788.512 |
| 06.P38.A 01 A 065 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1600 KVA | cad | € 11.461,00 | Lit 22.191.590 |
| 06.P38.A 01 A 070 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,2000 KVA | cad | € 13.841,00 | Lit 26.799.913 |
| 06.P38.A 01 A 075 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,2500 KVA | cad | € 16.371,00 | Lit 31.698.676 |
| 06.P38.A 01 A 080 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,3000 KVA | cad | € 19.104,00 | Lit 36.990.502 |
| 06.P38.A 01 B | TRASFORMATORI TRIFASI ONAN IN OLIO MINERALE,RAFFREDDAMENTO NATURALE TENSIONE MAX 24000 +/- 5% / 400 V GRUPPO DYN-11 BASSE PERDITE |  |  |  |
| 06.P38.A 01 B 010 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 50 KVA | cad | € 1.635,00 | Lit 3.165.801 |
| 06.P38.A 01 B 015 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 100 KVA | cad | € 2.114,00 | Lit 4.093.274 |
| 06.P38.A 01 B 020 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 160 KVA | cad | € 2.868,00 | Lit 5.553.222 |
| 06.P38.A 01 B 025 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 250 KVA | cad | € 3.495,00 | Lit 6.767.263 |
| 06.P38.A 01 B 030 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 315 KVA | cad | € 4.066,00 | Lit 7.872.873 |
| 06.P38.A 01 B 035 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 400 KVA | cad | € 4.653,00 | Lit 9.009.464 |
| 06.P38.A 01 B 040 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 500 KVA | cad | € 5.377,00 | Lit 10.411.323 |
| 06.P38.A 01 B 045 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 630 KVA | cad | € 5.976,00 | Lit 11.571.149 |
| 06.P38.A 01 B 050 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 800 KVA | cad | € 7.591,00 | Lit 14.698.225 |
| 06.P38.A 01 B 055 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1000 KVA | cad | € 8.886,00 | Lit 17.205.695 |
| 06.P38.A 01 B 060 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1250 KVA | cad | € 10.882,00 | Lit 21.070.490 |
| 06.P38.A 01 B 065 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1600 KVA | cad | € 13.050,00 | Lit 25.268.323 |
| 06.P38.A 01 B 070 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,2000 KVA | cad | € 14.564,00 | Lit 28.199.836 |
| 06.P38.A 01 B 075 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,2500 KVA | cad | € 17.139,00 | Lit 33.185.731 |
| 06.P38.A 01 B 080 | TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,3000 KVA | cad | € 19.677,00 | Lit 38.099.984 |
| 06.P38.A 01 C | ACCESSORI PER TRASFORMATORI TRIFASI IN OLIO |  |  |  |
| 06.P38.A 01 C 010 | FILTRO ARIA AL SILICAGEL PER TRAFO DA 50-630 KVA | cad | € 29,90 | Lit 57.894 |
| 06.P38.A 01 C 015 | FILTRO ARIA AL SILICAGEL PER TRAFO 800-3000 KVA | cad | € 42,90 | Lit 83.065 |
| 06.P38.A 01 C 020 | TERMOMETRO A QUADRANTE | cad | € 56,50 | Lit 109.399 |
| 06.P38.A 01 C 025 | TERMOMETRO A DUE CONTATTI (I E II GRADO) | cad | € 88,20 | Lit 170.779 |
| 06.P38.A 01 C 030 | RELE' BUCHOLZ A DUE CONTATTI (I E II GRADO) | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P38.A 01 C 035 | CASSETTA CENTRALIZZAZIONE AUSILIARI | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P38.A 01 C 040 | CASSONETTI DI PROT. MT/BT PER TRAFO 50- 400 KVA | cad | € 345,00 | Lit 668.013 |
| 06.P38.A 01 C 045 | CASSONETTI DI PROT. MT/BT PER TRAFO 500-1250 KVA | cad | € 481,00 | Lit 931.345 |
| 06.P38.A 01 C 050 | CASSONETTI DI PROT.MT/BT PER TRAFO 1600-3000 KVA | cad | € 780,00 | Lit 1.510.290 |
| 06.P38.A 01 C 055 | COMMUTATORE A 5 POSIZIONI +/- 2 X 2.5% | cad | € 68,40 | Lit 132.440 |
| 06.P38.A 01 D | VARIANTI COSTRUTTIVE PER TRAFO TRIFASI IN OLIO |  |  |  |
| 06.P38.A 01 D010 | DOPPIA TENSIONE PRIMARIA (DYN-11/YYN-0) |  | 3% |
| 06.P38.A 01 D015 | DOPPIA TENSIONE PRIMARIA (DYN-11/DYN-11) |  | 9% |
| 06.P38.A 01 D020 | DOPPIA TENS. SEC. 400 V - 231 V + N (PIENA POT.) |  | 11% |
| 06.P38.A 01 D025 | DOPPIA TENS. SEC. 400 V - 231 V + N (POT.RIDOT.) |  | 5% |
| 06.P38.A 01 D030 | TENSIONE SECONDARIA 231 V + N |  | 3% |
|  | TRASFORMATORI TRIFASI AD ISOLAMENTO IN ARIA RAFFREDDAMENTO NATURALE CLASSE H GOLFARI DI SOLLEVAMENTO RUOTE ORIENTABILI NEI 2 SENSI MORSETTIERA DI REGOLAZIONE +/- 2 X 2.5% PREDISPOSTO A RICEVERE ACCESSORI D'USO |  |  |  |
| 06.P38.A 02 A | TRASFORMATORI TRIFASI IN ARIA RAFFREDDAMENTO NATURALE TENSIONI 24000 +/- 2 X 2.5% / 400 V GRUPPO DYN-11 CLASSE ISOLAMENTO 24 KV |  |  |  |
| 06.P38.A 02 A 010 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 100 KVA | cad | € 5.059,00 | Lit 9.795.589 |
| 06.P38.A 02 A 015 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 160 KVA | cad | € 5.806,00 | Lit 11.241.983 |
| 06.P38.A 02 A 020 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 250 KVA | cad | € 7.134,00 | Lit 13.813.350 |
| 06.P38.A 02 A 025 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 315 KVA | cad | € 7.915,00 | Lit 15.325.577 |
| 06.P38.A 02 A 030 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 400 KVA | cad | € 8.743,00 | Lit 16.928.808 |
| 06.P38.A 02 A 035 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 500 KVA | cad | € 9.255,00 | Lit 17.920.178 |
| 06.P38.A 02 A 040 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 630 KVA | cad | € 10.543,00 | Lit 20.414.094 |
| 06.P38.A 02 A 045 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 800 KVA | cad | € 12.644,00 | Lit 24.482.197 |
| 06.P38.A 02 A 050 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V,1000 KVA | cad | € 15.430,00 | Lit 29.876.646 |
| 06.P38.A 02 A 055 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V,1250 KVA | cad | € 18.133,00 | Lit 35.110.383 |
| 06.P38.A 02 A 060 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V,1600 KVA | cad | € 24.097,00 | Lit 46.658.298 |
| 06.P38.A 02 A 065 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V,2000 KVA | cad | € 27.907,00 | Lit 54.035.486 |
| 06.P38.A 02 B | TRASFORMATORI TRIFASI IN ARIA RAFFREDDAMENTO NATURALE TENSIONI 6300 +/- 2 X 2.5% / 400 V GRUPPO DYN-11 CLASSE ISOLAMENTO 12.5 - 17 KV |  |  |  |
| 06.P38.A 02 B 010 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 100 KVA | cad | € 4.137,00 | Lit 8.010.348 |
| 06.P38.A 02 B 015 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 160 KVA | cad | € 4.759,00 | Lit 9.214.708 |
| 06.P38.A 02 B 020 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 250 KVA | cad | € 5.857,00 | Lit 11.340.733 |
| 06.P38.A 02 B 025 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 315 KVA | cad | € 6.710,00 | Lit 12.992.371 |
| 06.P38.A 02 B 030 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 400 KVA | cad | € 7.922,00 | Lit 15.339.130 |
| 06.P38.A 02 B 035 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 500 KVA | cad | € 8.705,00 | Lit 16.855.230 |
| 06.P38.A 02 B 040 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 630 KVA | cad | € 9.857,00 | Lit 19.085.813 |
| 06.P38.A 02 B 045 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 800 KVA | cad | € 11.830,00 | Lit 22.906.074 |
| 06.P38.A 02 B 050 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 1000 KVA | cad | € 13.570,00 | Lit 26.275.183 |
| 06.P38.A 02 B 055 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 1250 KVA | cad | € 16.868,00 | Lit 32.661.002 |
| 06.P38.A 02 B 060 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 1600 KVA | cad | € 21.996,00 | Lit 42.590.194 |
| 06.P38.A 02 B 065 | TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 2000 KVA | cad | € 25.934,00 | Lit 50.215.226 |
| 06.P38.A 02 C | ACCESSORI PER TRASFORMATORI TRIFASI IN ARIA |  |  |  |
| 06.P38.A 02 C 010 | GRUPPO TERMOSONDE PT100 (N. 1 PER COLONNA) | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P38.A 02 C 015 | TERMOREG. DIGITALE A DUE CONTATTI (I E II GRADO) | cad | € 173,00 | Lit 334.974 |
| 06.P38.A 02 C 020 | CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA | cad | € 386,00 | Lit 747.400 |
| 06.P38.A 02 D | VARIANTI COSTRUTTIVE PER TRAFO TRIFASI IN ARIA |  |  |  |
| 06.P38.A 02 D010 | DOPPIA TENSIONE PRIMARIA |  | 17% |
| 06.P38.A 02 D015 | DOPPIA TENSIONE SECONDARIA |  | 11% |
|  | TRASFORMATORI TRIFASI AD ISOLAMENTO IN RESINA RAFFREDDAMENTO NATURALE CLASSE F AVVOLGIMENTO PRIMARIO INGLOBATO IN RESINA AVVOLGIMENTO SECONDARIO RESINATO MORSETTIERA DI REGOLAZIONE +/- 2 X 2.5% PREDISPOSTO A RICEVERE ACCESSORI D'USO GOLFARI DI SOLLEVAMENTO RUOTE ORIENTABILI NEI 2 SENSI |  |  |  |
| 06.P38.A 03 A | TRASFORMATORI TRIFASI IN RESINA RAFFREDDAMENTO NATURALE TENSIONI 24000 +/- 2 X 2.5% / 400 V GRUPPO DYN-11 CLASSE ISOLAMENTO 24 KV |  |  |  |
| 06.P38.A 03 A 010 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 100 KVA | cad | € 5.565,00 | Lit 10.775.342 |
| 06.P38.A 03 A 015 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 160 KVA | cad | € 6.744,00 | Lit 13.058.204 |
| 06.P38.A 03 A 020 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 250 KVA | cad | € 8.095,00 | Lit 15.674.105 |
| 06.P38.A 03 A 025 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 315 KVA | cad | € 9.044,00 | Lit 17.511.625 |
| 06.P38.A 03 A 030 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 400 KVA | cad | € 9.865,00 | Lit 19.101.303 |
| 06.P38.A 03 A 035 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 500 KVA | cad | € 11.145,00 | Lit 21.579.729 |
| 06.P38.A 03 A 040 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 630 KVA | cad | € 12.598,00 | Lit 24.393.129 |
| 06.P38.A 03 A 045 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 800 KVA | cad | € 15.264,00 | Lit 29.555.225 |
| 06.P38.A 03 A 050 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 1000 KVA | cad | € 17.192,00 | Lit 33.288.353 |
| 06.P38.A 03 A 055 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 1250 KVA | cad | € 20.091,00 | Lit 38.901.600 |
| 06.P38.A 03 A 060 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 1600 KVA | cad | € 25.550,00 | Lit 49.471.698 |
| 06.P38.A 03 A 065 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 2000 KVA | cad | € 31.379,00 | Lit 60.758.216 |
| 06.P38.A 03 B | TRASFORMATORI TRIFASI IN RESINA RAFFREDDAMENTO NATURALE TENSIONI 6300 +/- 2 X 2.5% / 400 V GRUPPO DYN-11 CLASSE ISOLAMENTO 12.5 - 17 KV |  |  |  |
| 06.P38.A 03 B 010 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 100 KVA | cad | € 5.351,00 | Lit 10.360.980 |
| 06.P38.A 03 B 015 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 160 KVA | cad | € 6.287,00 | Lit 12.173.329 |
| 06.P38.A 03 B 020 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 250 KVA | cad | € 7.606,00 | Lit 14.727.269 |
| 06.P38.A 03 B 025 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 315 KVA | cad | € 8.487,00 | Lit 16.433.123 |
| 06.P38.A 03 B 030 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 400 KVA | cad | € 9.089,00 | Lit 17.598.758 |
| 06.P38.A 03 B 035 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 500 KVA | cad | € 10.588,00 | Lit 20.501.226 |
| 06.P38.A 03 B 040 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 630 KVA | cad | € 12.132,00 | Lit 23.490.827 |
| 06.P38.A 03 B 045 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 800 KVA | cad | € 13.931,00 | Lit 26.974.177 |
| 06.P38.A 03 B 050 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 1000 KVA | cad | € 15.927,00 | Lit 30.838.972 |
| 06.P38.A 03 B 055 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 1250 KVA | cad | € 19.037,00 | Lit 36.860.771 |
| 06.P38.A 03 B 060 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 1600 KVA | cad | € 24.263,00 | Lit 46.979.719 |
| 06.P38.A 03 B 065 | TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 2000 KVA | cad | € 30.091,00 | Lit 58.264.300 |
| 06.P38.A 03 C | ACCESSORI PER TRASFORMATORI TRIFASI IN RESINA |  |  |  |
| 06.P38.A 03 C 010 | GRUPPO TERMOSONDE PT100 (N. 1 PER COLONNA) | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P38.A 03 C 015 | TERMOREG. DIGITALE A DUE CONTATTI (I E II GRADO) | cad | € 173,00 | Lit 334.974 |
| 06.P38.A 03 C 020 | CENTRALINA A MICROPROC. CONTROLLO TEMPERATURA | cad | € 424,00 | Lit 820.978 |
| 06.P38.A 03 D | VARIANTI COSTRUTTIVE PER TRAFO TRIFASI IN RESINA |  |  |  |
| 06.P38.A 03 D010 | DOPPIA TENSIONE PRIMARIA |  | 17% |
| 06.P38.A 03 D015 | AVVOLGIMENTO SECONDARIO INGLOBATO IN RESINA |  | 11% |
| 06.P38.A 03 D020 | TRASFORMATORE IN CLASSE B |  | 11% |
|  | TRASFORMATORI ED AUTOTRASFORMATORI B.T./B.T. |  |  |  |
|  | AUTOTRASFORMATORI TRIFASI A SECCO RAFFREDDAMENTO NATURALE ISOLAMENTO CLASSE H RAPPORTO 220/380 V |  |  |  |
| 06.P38.B 01 A | AUTOTRASFORMATORI TRIFASI A SECCO RAFFREDDAMENTO NATURALE ISOLAMENTO CLASSE H RAPPORTO 220/380 V |  |  |  |
| 06.P38.B 01 A 010 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 10 KVA | cad | € 207,00 | Lit 400.807 |
| 06.P38.B 01 A 015 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 15 KVA | cad | € 266,00 | Lit 515.047 |
| 06.P38.B 01 A 020 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 20 KVA | cad | € 352,00 | Lit 681.567 |
| 06.P38.B 01 A 025 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 25 KVA | cad | € 400,00 | Lit 774.508 |
| 06.P38.B 01 A 030 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 30 KVA | cad | € 424,00 | Lit 820.978 |
| 06.P38.B 01 A 035 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 35 KVA | cad | € 687,00 | Lit 1.330.217 |
| 06.P38.B 01 A 040 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 40 KVA | cad | € 738,00 | Lit 1.428.967 |
| 06.P38.B 01 A 045 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 50 KVA | cad | € 824,00 | Lit 1.595.486 |
| 06.P38.B 01 A 050 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 80 KVA | cad | € 1.145,00 | Lit 2.217.029 |
| 06.P38.B 01 A 055 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 100 KVA | cad | € 1.278,00 | Lit 2.474.553 |
| 06.P38.B 01 A 060 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 125 KVA | cad | € 1.441,00 | Lit 2.790.165 |
| 06.P38.B 01 A 065 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 150 KVA | cad | € 1.543,00 | Lit 2.987.664 |
| 06.P38.B 01 A 070 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 200 KVA | cad | € 1.861,00 | Lit 3.603.398 |
| 06.P38.B 01 A 075 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 250 KVA | cad | € 2.144,00 | Lit 4.151.362 |
| 06.P38.B 01 A 080 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 300 KVA | cad | € 2.315,00 | Lit 4.482.465 |
| 06.P38.B 01 A 085 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 400 KVA | cad | € 3.216,00 | Lit 6.227.044 |
| 06.P38.B 01 A 090 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 500 KVA | cad | € 3.601,00 | Lit 6.972.508 |
| 06.P38.B 01 A 095 | AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V, 600 KVA | cad | € 3.772,00 | Lit 7.303.610 |
| 06.P38.B 01 B | VARIANTI COSTRUTTIVE PER AUTOTRASFORMATORI TRIFASI A SECCO |  |  |  |
| 06.P38.B 01 B010 | PER OGNI PRESA SUPPLEMENTARE NON DI POTENZA |  | 11% |
|  | TRASFORMATORI TRIFASI A SECCO RAFFREDDAMENTO NATURALE ISOLAMENTO CLASSE F RAPPORTO 380/220+N V |  |  |  |
| 06.P38.B 02 A | TRASFORMATORI TRIFASI A SECCO RAFFREDDAMENTO NATURALE ISOLAMENTO CLASSE F RAPPORTO 380/220+N V |  |  |  |
| 06.P38.B 02 A 010 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 15 KVA | cad | € 690,00 | Lit 1.336.026 |
| 06.P38.B 02 A 015 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 20 KVA | cad | € 793,00 | Lit 1.535.462 |
| 06.P38.B 02 A 020 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 25 KVA | cad | € 892,00 | Lit 1.727.152 |
| 06.P38.B 02 A 025 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 30 KVA | cad | € 1.043,00 | Lit 2.019.529 |
| 06.P38.B 02 A 030 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 35 KVA | cad | € 1.144,00 | Lit 2.215.092 |
| 06.P38.B 02 A 035 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 40 KVA | cad | € 1.210,00 | Lit 2.342.886 |
| 06.P38.B 02 A 040 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 50 KVA | cad | € 1.373,00 | Lit 2.658.498 |
| 06.P38.B 02 A 045 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 80 KVA | cad | € 1.790,00 | Lit 3.465.923 |
| 06.P38.B 02 A 050 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 100 KVA | cad | € 2.094,00 | Lit 4.054.549 |
| 06.P38.B 02 A 055 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 125 KVA | cad | € 2.281,00 | Lit 4.416.631 |
| 06.P38.B 02 A 060 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 150 KVA | cad | € 2.671,00 | Lit 5.171.777 |
| 06.P38.B 02 A 065 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 200 KVA | cad | € 3.528,00 | Lit 6.831.160 |
| 06.P38.B 02 A 070 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 250 KVA | cad | € 3.689,00 | Lit 7.142.900 |
| 06.P38.B 02 A 075 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 300 KVA | cad | € 4.210,00 | Lit 8.151.696 |
| 06.P38.B 02 A 080 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 400 KVA | cad | € 4.985,00 | Lit 9.652.305 |
| 06.P38.B 02 A 085 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 500 KVA | cad | € 6.546,00 | Lit 12.674.823 |
| 06.P38.B 02 A 090 | TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V, 600 KVA | cad | € 7.371,00 | Lit 14.272.246 |
| 06.P38.B 02 B | VARIANTI COSTRUTTIVE PER TRAFO TRIFASI A SECCO |  |  |  |
| 06.P38.B 02 B010 | PER OGNI PRESA SUPPLEMENTARE NON DI POTENZA |  | 11% |
| 06.P38.B 02 B020 | TROPICALIZZAZIONE |  | 17% |
|  | TRASFORMATORI MONOFASI IN ARIA SERVIZIO PERMANENTE ISOLAMENTO CLASSE E TENSIONE PRIMARIA: 220-380 V TENSIONE SECONDARIA: 12-220 V |  |  |  |
| 06.P38.B 03 A | TRASFORMATORI MONOFASI IN ARIA SERVIZIO PERMANENTE ISOLAMENTO CLASSE E TENSIONE PRIMARIA: 220-380 V * TENSIONI SECONDARIE: 24-48 V * TENSIONI SECONDARIE: 55-110 V * TENSIONI SECONDARIE: 110-220 V * TENSIONE SECONDARIA: 24 - 220 V POTENZA RIFERITA ALLA TENSIONE MAX. SECONDARIA |  |  |  |
| 06.P38.B 03 A 010 | TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 100 VA | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P38.B 03 A 015 | TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 200 VA | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 06.P38.B 03 A 020 | TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 300 VA | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 06.P38.B 03 A 025 | TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 500 VA | cad | € 30,60 | Lit 59.249 |
| 06.P38.B 03 A 030 | TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 800 VA | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P38.B 03 A 035 | TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 1000 VA | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 06.P38.B 03 A 040 | TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 1500 VA | cad | € 82,10 | Lit 158.967 |
| 06.P38.B 03 A 045 | TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 2000 VA | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 06.P38.B 03 A 050 | TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 3000 VA | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P38.B 03 A 055 | TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 4000 VA | cad | € 190,00 | Lit 367.891 |
| 06.P38.B 03 A 060 | TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 5000 VA | cad | € 226,00 | Lit 437.597 |
| 06.P38.B 03 A 065 | TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 8000 VA | cad | € 293,00 | Lit 567.327 |
| 06.P38.B 03 A 070 | TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/* 10000 VA | cad | € 372,00 | Lit 720.292 |
| 06.P38.B 03 B | VARIANTI COSTRUTTIVE PER TRASFORMATORI MONOFASI |  |  |  |
| 06.P38.B 03 B010 | PER TENSIONE SECONDARIA 12 V O 12-24 V |  | 4% |
| 06.P38.B 03 B015 | PER DOPPIA TENS.SEC.(24-48 V;55-110 V;110-220 V) |  | 17% |
| 06.P38.B 03 B020 | CON DOPPIA TENS.SEC.(12-24 V) |  | 28% |
|  | TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO |  |  |  |
|  | TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO TRIFASI E MONOFASI |  |  |  |
| 06.P38.C 01 A | TRASFORMATORI TRIFASI A SECCO RAFFREDDAMENTO NATURALE ISOLAMENTO CLASSE F SCHERMO DI ISOLAMENTO TRA PRIMARIO E SECONDARIO RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 380/380 V, 220/220 V. |  |  |  |
| 06.P38.C 01 A 010 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 15 KVA | cad | € 731,00 | Lit 1.415.413 |
| 06.P38.C 01 A 015 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 20 KVA | cad | € 841,00 | Lit 1.628.403 |
| 06.P38.C 01 A 020 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 25 KVA | cad | € 946,00 | Lit 1.831.711 |
| 06.P38.C 01 A 025 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 30 KVA | cad | € 1.105,00 | Lit 2.139.578 |
| 06.P38.C 01 A 030 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 35 KVA | cad | € 1.213,00 | Lit 2.348.695 |
| 06.P38.C 01 A 035 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 40 KVA | cad | € 1.282,00 | Lit 2.482.298 |
| 06.P38.C 01 A 040 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 50 KVA | cad | € 1.455,00 | Lit 2.817.272 |
| 06.P38.C 01 A 045 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 80 KVA | cad | € 1.897,00 | Lit 3.673.104 |
| 06.P38.C 01 A 050 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 100 KVA | cad | € 2.219,00 | Lit 4.296.583 |
| 06.P38.C 01 A 055 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 125 KVA | cad | € 2.418,00 | Lit 4.681.900 |
| 06.P38.C 01 A 060 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 150 KVA | cad | € 2.832,00 | Lit 5.483.516 |
| 06.P38.C 01 A 065 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 200 KVA | cad | € 3.739,00 | Lit 7.239.713 |
| 06.P38.C 01 A 070 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 250 KVA | cad | € 3.910,00 | Lit 7.570.815 |
| 06.P38.C 01 A 075 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 300 KVA | cad | € 4.462,00 | Lit 8.639.636 |
| 06.P38.C 01 A 080 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 400 KVA | cad | € 5.285,00 | Lit 10.233.186 |
| 06.P38.C 01 A 085 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 500 KVA | cad | € 6.942,00 | Lit 13.441.586 |
| 06.P38.C 01 A 090 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 600 KVA | cad | € 7.817,00 | Lit 15.135.822 |
| 06.P38.C 01 B | TRASFORMATORI MONOFASI IN ARIA SERVIZIO PERMANENTE ISOLAMENTO CLASSE E SCHERMO DI ISOLAMENTO TRA PRIMARIO E SECONDARIO RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 220/220 V, 50 HZ, CON PRESA CENTRALE SUL SECONDARIO. |  |  |  |
| 06.P38.C 01 B 010 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE, 3 KVA | cad | € 256,00 | Lit 495.685 |
| 06.P38.C 01 B 015 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE, 5 KVA | cad | € 347,00 | Lit 671.885 |
| 06.P38.C 01 B 020 | TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE, 7.5 KVA | cad | € 465,00 | Lit 900.365 |
| 06.P38.C 01 C | APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DI CORRENTI DI DISPERSIONE RESISTIVE E CAPACITIVE IN CONDIZIONI CIRCUITALI SIMMETRICHE (PRIMARIO DEI TRASFORMATORI) |  |  |  |
| 06.P38.C 01 C 010 | APPARECCHIO DI CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO | cad | € 254,00 | Lit 491.812 |
|  | TRASFORMATORI DI SICUREZZA |  |  |  |
|  | TRASFORMATORI DI SICUREZZA PER SERVIZIO CONTINUO GRADO DI PROTEZIONE IP 54 CLASSE ISOLAMENTO II COMPLETI DI ALMENO 3 M DI CAVO H07RN-F CON SPINA E DI PRESE CON CORRENTE NOMINALE ADEGUATA ALLA POTENZA NOMINALE NORME CEI 14-6 |  |  |  |
| 06.P38.D 01 A | TRASFORMATORI DI SICUREZZA PORTATILI COMPLETI DI ALMENO 2 PRESE (24 V, 42 V) |  |  |  |
| 06.P38.D 01 A 010 | TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V, 200 VA | cad | € 168,00 | Lit 325.293 |
| 06.P38.D 01 A 015 | TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V, 400 VA | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 06.P38.D 01 A 020 | TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V, 750 VA | cad | € 262,00 | Lit 507.302 |
| 06.P38.D 01 A 025 | TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V,1000 VA | cad | € 299,00 | Lit 578.944 |
| 06.P38.D 01 A 030 | TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V,1600 VA | cad | € 361,00 | Lit 698.993 |
| 06.P38.D 01 A 035 | TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V,2000 VA | cad | € 452,00 | Lit 875.194 |
| 06.P38.D 01 A 040 | TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V,3000 VA | cad | € 569,00 | Lit 1.101.737 |
| 06.P38.D 01 A 045 | TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V,4200 VA | cad | € 747,00 | Lit 1.446.393 |
| 06.P38.D 01 B | TRASFORMATORI DI SICUREZZA A PARETE COMPLETI DI ALMENO 2 PRESE (24 V, 42 V) |  |  |  |
| 06.P38.D 01 B 010 | TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V, 200 VA | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |
| 06.P38.D 01 B 015 | TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V, 400 VA | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
| 06.P38.D 01 B 020 | TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V, 750 VA | cad | € 253,00 | Lit 489.876 |
| 06.P38.D 01 B 025 | TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V,1000 VA | cad | € 301,00 | Lit 582.817 |
| 06.P38.D 01 B 030 | TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V,1600 VA | cad | € 352,00 | Lit 681.567 |
| 06.P38.D 01 B 035 | TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V,2000 VA | cad | € 443,00 | Lit 857.767 |
| 06.P38.D 01 B 040 | TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V,3000 VA | cad | € 555,00 | Lit 1.074.629 |
| 06.P38.D 01 B 045 | TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V,4200 VA | cad | € 732,00 | Lit 1.417.349 |
| 06.P38.D 01 C | TRASFORMATORI DI SICUREZZA CON AVVOLGICAVO COMPLETI DI ALMENO 2 PRESE (24 V, 42 V) CON CAVO TIPO H07RN-F |  |  |  |
| 06.P38.D 01 C 010 | TRAFO SICUREZZA IN AVV.10 MT,220/24/42 V, 200 VA | cad | € 167,00 | Lit 323.357 |
| 06.P38.D 01 C 015 | TRAFO SICUREZZA IN AVV.15 MT,220/24/42 V, 200 VA | cad | € 171,00 | Lit 331.102 |
| 06.P38.D 01 C 020 | TRAFO SICUREZZA IN AVV.20 MT,220/24/42 V, 200 VA | cad | € 174,00 | Lit 336.910 |
| 06.P38.D 01 C 025 | TRAFO SICUREZZA IN AVV.30 MT,220/24/42 V, 200 VA | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |
| 06.P38.D 01 C 030 | TRAFO SICUREZZA IN AVV.10 MT,220/24/42 V,1000 VA | cad | € 400,00 | Lit 774.508 |
| 06.P38.D 01 C 035 | TRAFO SICUREZZA IN AVV.15 MT,220/24/42 V,1000 VA | cad | € 404,00 | Lit 782.253 |
| 06.P38.D 01 C 040 | TRAFO SICUREZZA IN AVV.20 MT,220/24/42 V,1000 VA | cad | € 408,00 | Lit 789.998 |
| 06.P38.D 01 C 045 | TRAFO SICUREZZA IN AVV.30 MT,220/24/42 V,1000 VA | cad | € 415,00 | Lit 803.552 |
| 06.P38.D 01 C 050 | TRAFO SICUREZZA IN AVV.40 MT,220/24/42 V,1000 VA | cad | € 424,00 | Lit 820.978 |
| 06.P38.D 01 D | APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DI CORRENTI DI DISPERSIONE RESISTIVE IN CIRCUITI A BASSISSIMA TENSIONE ALIMENTATI CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA |  |  |  |
| 06.P38.D 01 D 010 | APPARECCHIO DI CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO | cad | € 118,00 | Lit 228.479 |
|  | TRASFORMATORI CON LAMPADA A GABBIA |  |  |  |
|  | TRASFORMATORI CON LAMPADA A GABBIA |  |  |  |
| 06.P38.E 01 A | TRASFORMATORE 50 W ENTRO CONTENITORE STAGNO 220 V / 24 V / 12 V CON AVVOLGITORE ORIENTABILE CON 12 METRI DI CAVO ELETTRICO FLESSIBILE RIAVVOLGIBILE A MOLLA, LAMPADA AD INCANDESCENZA, PORTALAMPADA A GABBIA GABBIA DI TIPO METALLICO |  |  |  |
| 06.P38.E 01 A 010 | TRASFORMATORE CON LAMPADA A GABBIA | cad | € 211,00 | Lit 408.552 |

| 06.P39 | APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE B.T. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INTERRUTTORI B.T. TIPO APERTO |  |  |  |
|  | INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI LIMITATORI TENSIONE NOMINALE 660 V; CORRENTI NOMINALI 1250 - 2500 A; P.D.I. (380 V) 130 KA; 3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI; INSTALLAZIONE FISSA/SEZIONABILE; COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA; SGANCIATORI TERMICI REGOLABILI; SGANCIATORI MAGNETICI ISTANTANEI A REGOLAZIONE FISSA; SGANCIATORI MAGNETICI AD AZIONE DIRETTA |  |  |  |
| 06.P39.A 01 A | INTERR.AUTOMATICI APERTI LIMITATORI 130 KA FISSI SGANCIATORI TERMOMAGNETICI |  |  |  |
| 06.P39.A 01 A 010 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1250 A- FISSO -3P | cad | € 3.664,00 | Lit 7.094.493 |
| 06.P39.A 01 A 015 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1600 A- FISSO -3P | cad | € 3.967,00 | Lit 7.681.183 |
| 06.P39.A 01 A 020 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2000 A- FISSO -3P | cad | € 5.806,00 | Lit 11.241.983 |
| 06.P39.A 01 A 025 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2500 A- FISSO -3P | cad | € 6.043,00 | Lit 11.700.879 |
| 06.P39.A 01 A 030 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1250 A- FISSO -4P | cad | € 4.580,00 | Lit 8.868.116 |
| 06.P39.A 01 A 035 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1600 A- FISSO -4P | cad | € 4.959,00 | Lit 9.601.962 |
| 06.P39.A 01 A 040 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2000 A- FISSO -4P | cad | € 7.258,00 | Lit 14.053.447 |
| 06.P39.A 01 A 045 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2500 A- FISSO -4P | cad | € 7.553,00 | Lit 14.624.647 |
| 06.P39.A 01 B | INTERRUTTORI AUTOMATICI LIMITATORI SEZIONABILI COMPLETI DI PARTE FISSA; SGANCIATORI TERMOMAGNETICI |  |  |  |
| 06.P39.A 01 B 010 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1250 A- SEZION.-3P | cad | € 4.708,00 | Lit 9.115.959 |
| 06.P39.A 01 B 015 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1600 A- SEZION.-3P | cad | € 5.144,00 | Lit 9.960.172 |
| 06.P39.A 01 B 020 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2000 A- SEZION.-3P | cad | € 7.561,00 | Lit 14.640.137 |
| 06.P39.A 01 B 025 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2500 A- SEZION.-3P | cad | € 7.877,00 | Lit 15.251.998 |
| 06.P39.A 01 B 030 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1250 A- SEZION.-4P | cad | € 5.885,00 | Lit 11.394.948 |
| 06.P39.A 01 B 035 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 1600 A- SEZION.-4P | cad | € 6.434,00 | Lit 12.457.961 |
| 06.P39.A 01 B 040 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2000 A- SEZION.-4P | cad | € 9.451,00 | Lit 18.299.687 |
| 06.P39.A 01 B 045 | INTERR. AUTOM.LIMIT. 130 KA- 2500 A- SEZION.-4P | cad | € 9.842,00 | Lit 19.056.769 |
| 06.P39.A 01 C | ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI LIMITATORI ESECUZIONE FISSA/SEZIONABILE |  |  |  |
| 06.P39.A 01 C 010 | SOVRAPPREZZO PER RELE' SELETTIVI | cad | € 428,00 | Lit 828.723 |
| 06.P39.A 01 C 012 | COMANDO ELETTRICO PER ESECUZIONE FISSA | cad | € 536,00 | Lit 1.037.840 |
| 06.P39.A 01 C 014 | COMANDO ELETTRICO PER ESECUZIONE SEZIONABILE | cad | € 770,00 | Lit 1.490.927 |
| 06.P39.A 01 C 016 | BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES.FISSA) | cad | € 92,70 | Lit 179.492 |
| 06.P39.A 01 C 018 | BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES. SEZ.) | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P39.A 01 C 020 | BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. FISSA) | cad | € 74,60 | Lit 144.445 |
| 06.P39.A 01 C 022 | BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. SEZ.) | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |
| 06.P39.A 01 C 024 | DISPOSITIVO SEGN. SCATTO RELE' (ES. FISSA) | cad | € 54,60 | Lit 105.720 |
| 06.P39.A 01 C 026 | DISPOSITIVO SEGN. SCATTO RELE' (ES. SEZ.) | cad | € 82,10 | Lit 158.967 |
| 06.P39.A 01 C 028 | COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. FISSA) | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |
| 06.P39.A 01 C 030 | COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. SEZ.) | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P39.A 01 C 032 | INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. FISSA) | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
| 06.P39.A 01 C 034 | INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. SEZ.) | cad | € 218,00 | Lit 422.106 |
| 06.P39.A 01 C 036 | CONTATTI SEGN.POS.INTERR.(1 NA + 1 NC) (ES.SEZ.) | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P39.A 01 C 038 | SARACINESCHE DI PROTEZIONE (ES. SEZ.) | cad | € 218,00 | Lit 422.106 |
| 06.P39.A 01 C 040 | BLOCCO A CHIAVE (ES. FISSA/SEZ.) | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 06.P39.A 01 C 042 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1250 A (ES. SEZ.) | cad | € 374,00 | Lit 724.164 |
| 06.P39.A 01 C 044 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1600 A (ES. SEZ.) | cad | € 454,00 | Lit 879.066 |
| 06.P39.A 01 C 046 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2000 A (ES. SEZ.) | cad | € 598,00 | Lit 1.157.889 |
| 06.P39.A 01 C 048 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2500 A (ES. SEZ.) | cad | € 708,00 | Lit 1.370.879 |
| 06.P39.A 01 C 050 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1250 A (ES. SEZ.) | cad | € 467,00 | Lit 904.238 |
| 06.P39.A 01 C 052 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1600 A (ES. SEZ.) | cad | € 567,00 | Lit 1.097.865 |
| 06.P39.A 01 C 054 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2000 A (ES. SEZ.) | cad | € 746,00 | Lit 1.444.457 |
| 06.P39.A 01 C 056 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2500 A (ES. SEZ.) | cad | € 885,00 | Lit 1.713.598 |
|  | INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI TENSIONE NOMINALE 660 V; CORRENTI NOMINALI 800-6300 A; POTERI DI INTERRUZIONE (380 V) 45-100 KA; 3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI; INSTALLAZIONE FISSA/SEZIONABILE; COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA; SGANCIATORI TERMICI REGOLABILI; SGANCIATORI MAGNETICI ISTANTANEI A REGOLAZIONE FISSA |  |  |  |
| 06.P39.A 02 A | INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI FISSI SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 45-55 KA |  |  |  |
| 06.P39.A 02 A 010 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 800 A- FISSO -3P | cad | € 1.918,00 | Lit 3.713.765 |
| 06.P39.A 02 A 015 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 1000 A- FISSO -3P | cad | € 1.970,00 | Lit 3.814.451 |
| 06.P39.A 02 A 020 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 1250 A- FISSO -3P | cad | € 2.023,00 | Lit 3.917.074 |
| 06.P39.A 02 A 025 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 1600 A- FISSO -3P | cad | € 2.209,00 | Lit 4.277.220 |
| 06.P39.A 02 A 030 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 1250 A- FISSO -3P | cad | € 2.774,00 | Lit 5.371.212 |
| 06.P39.A 02 A 035 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 1600 A- FISSO -3P | cad | € 3.005,00 | Lit 5.818.491 |
| 06.P39.A 02 A 040 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 2000 A- FISSO -3P | cad | € 3.854,00 | Lit 7.462.384 |
| 06.P39.A 02 A 045 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 2500 A- FISSO -3P | cad | € 4.528,00 | Lit 8.767.430 |
| 06.P39.A 02 A 050 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 3200 A- FISSO -3P | cad | € 4.746,00 | Lit 9.189.537 |
| 06.P39.A 02 A 055 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 800 A- FISSO -4P | cad | € 2.399,00 | Lit 4.645.111 |
| 06.P39.A 02 A 060 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 1000 A- FISSO -4P | cad | € 2.464,00 | Lit 4.770.969 |
| 06.P39.A 02 A 065 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 1250 A- FISSO -4P | cad | € 2.529,00 | Lit 4.896.826 |
| 06.P39.A 02 A 070 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 1600 A- FISSO -4P | cad | € 2.761,00 | Lit 5.346.041 |
| 06.P39.A 02 A 075 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 1250 A- FISSO -4P | cad | € 3.467,00 | Lit 6.713.048 |
| 06.P39.A 02 A 080 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 1600 A- FISSO -4P | cad | € 3.757,00 | Lit 7.274.566 |
| 06.P39.A 02 A 085 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 2000 A- FISSO -4P | cad | € 4.818,00 | Lit 9.328.948 |
| 06.P39.A 02 A 090 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 2500 A- FISSO -4P | cad | € 5.659,00 | Lit 10.957.351 |
| 06.P39.A 02 A 095 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 3200 A- FISSO -4P | cad | € 5.930,00 | Lit 11.482.081 |
| 06.P39.A 02 B | INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI SEZIONABILI COMPLETI DI P.F.; SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 45-55 KA |  |  |  |
| 06.P39.A 02 B 010 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 800 A- SEZION. -3P | cad | € 2.757,00 | Lit 5.338.296 |
| 06.P39.A 02 B 015 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 1000 A- SEZION. -3P | cad | € 2.815,00 | Lit 5.450.600 |
| 06.P39.A 02 B 020 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 1250 A- SEZION. -3P | cad | € 2.872,00 | Lit 5.560.967 |
| 06.P39.A 02 B 025 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 1600 A- SEZION. -3P | cad | € 3.174,00 | Lit 6.145.720 |
| 06.P39.A 02 B 030 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 1250 A- SEZION. -3P | cad | € 3.653,00 | Lit 7.073.194 |
| 06.P39.A 02 B 035 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 1600 A- SEZION. -3P | cad | € 4.022,00 | Lit 7.787.677 |
| 06.P39.A 02 B 040 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 2000 A- SEZION. -3P | cad | € 5.315,00 | Lit 10.291.275 |
| 06.P39.A 02 B 045 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 2500 A- SEZION. -3P | cad | € 6.224,00 | Lit 12.051.344 |
| 06.P39.A 02 B 050 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 3200 A- SEZION. -3P | cad | € 7.348,00 | Lit 14.227.711 |
| 06.P39.A 02 B 055 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 800 A- SEZION. -4P | cad | € 3.446,00 | Lit 6.672.386 |
| 06.P39.A 02 B 060 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 1000 A- SEZION. -4P | cad | € 3.517,00 | Lit 6.809.861 |
| 06.P39.A 02 B 065 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 1250 A- SEZION. -4P | cad | € 3.589,00 | Lit 6.949.273 |
| 06.P39.A 02 B 070 | INTERR. AUTOM. 45 KA- 1600 A- SEZION. -4P | cad | € 3.967,00 | Lit 7.681.183 |
| 06.P39.A 02 B 075 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 1250 A- SEZION. -4P | cad | € 4.565,00 | Lit 8.839.072 |
| 06.P39.A 02 B 080 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 1600 A- SEZION. -4P | cad | € 5.026,00 | Lit 9.731.693 |
| 06.P39.A 02 B 085 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 2000 A- SEZION. -4P | cad | € 6.642,00 | Lit 12.860.705 |
| 06.P39.A 02 B 090 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 2500 A- SEZION. -4P | cad | € 7.787,00 | Lit 15.077.734 |
| 06.P39.A 02 B 095 | INTERR. AUTOM. 55 KA- 3200 A- SEZION. -4P | cad | € 9.187,00 | Lit 17.788.512 |
| 06.P39.A 02 C | INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI FISSI SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 75 KA |  |  |  |
| 06.P39.A 02 C 010 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 1250 A - FISSO 3P | cad | € 3.261,00 | Lit 6.314.176 |
| 06.P39.A 02 C 015 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 1600 A - FISSO 3P | cad | € 3.492,00 | Lit 6.761.454 |
| 06.P39.A 02 C 020 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 2000 A - FISSO 3P | cad | € 4.327,00 | Lit 8.378.240 |
| 06.P39.A 02 C 025 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 2500 A - FISSO 3P | cad | € 5.050,00 | Lit 9.778.163 |
| 06.P39.A 02 C 030 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 3200 A - FISSO 3P | cad | € 5.693,00 | Lit 11.023.185 |
| 06.P39.A 02 C 035 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 1250 A - FISSO 4P | cad | € 4.068,00 | Lit 7.876.746 |
| 06.P39.A 02 C 040 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 1600 A - FISSO 4P | cad | € 4.357,00 | Lit 8.436.328 |
| 06.P39.A 02 C 045 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 2000 A - FISSO 4P | cad | € 5.409,00 | Lit 10.473.284 |
| 06.P39.A 02 C 050 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 2500 A - FISSO 4P | cad | € 6.315,00 | Lit 12.227.545 |
| 06.P39.A 02 C 055 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 3200 A - FISSO 4P | cad | € 7.116,00 | Lit 13.778.497 |
| 06.P39.A 02 D | INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI SEZIONABILI COMPLETI DI P.F.; SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 75 KA |  |  |  |
| 06.P39.A 02 D 010 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 1250 A - SEZION. 3P | cad | € 4.805,00 | Lit 9.303.777 |
| 06.P39.A 02 D 015 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 1600 A - SEZION. 3P | cad | € 4.525,00 | Lit 8.761.621 |
| 06.P39.A 02 D 020 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 2000 A - SEZION. 3P | cad | € 5.818,00 | Lit 11.265.218 |
| 06.P39.A 02 D 025 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 2500 A - SEZION. 3P | cad | € 6.789,00 | Lit 13.145.337 |
| 06.P39.A 02 D 030 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 3200 A - SEZION. 3P | cad | € 8.351,00 | Lit 16.169.790 |
| 06.P39.A 02 D 035 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 1250 A - SEZION. 4P | cad | € 5.196,00 | Lit 10.060.858 |
| 06.P39.A 02 D 040 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 1600 A - SEZION. 4P | cad | € 5.654,00 | Lit 10.947.670 |
| 06.P39.A 02 D 045 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 2000 A - SEZION. 4P | cad | € 7.269,00 | Lit 14.074.746 |
| 06.P39.A 02 D 050 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 2500 A - SEZION. 4P | cad | € 8.487,00 | Lit 16.433.123 |
| 06.P39.A 02 D 055 | INTERR. AUTOM. 75 KA - 3200 A - SEZION. 4P | cad | € 10.437,00 | Lit 20.208.849 |
| 06.P39.A 02 E | INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI FISSI SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 100 KA |  |  |  |
| 06.P39.A 02 E 010 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 2500 A - FISSO 3P | cad | € 5.501,00 | Lit 10.651.421 |
| 06.P39.A 02 E 015 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 3200 A - FISSO 3P | cad | € 6.190,00 | Lit 11.985.511 |
| 06.P39.A 02 E 020 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 4000 A - FISSO 3P | cad | € 7.224,00 | Lit 13.987.614 |
| 06.P39.A 02 E 025 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 5000 A - FISSO 3P | cad | € 11.002,00 | Lit 21.302.842 |
| 06.P39.A 02 E 030 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 2500 A - FISSO 4P | cad | € 6.874,00 | Lit 13.309.919 |
| 06.P39.A 02 E 035 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 3200 A - FISSO 4P | cad | € 7.741,00 | Lit 14.988.666 |
| 06.P39.A 02 E 040 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 4000 A - FISSO 4P | cad | € 9.029,00 | Lit 17.482.581 |
| 06.P39.A 02 E 045 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 5000 A - FISSO 4P | cad | € 13.751,00 | Lit 26.625.648 |
| 06.P39.A 02 F | INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI SEZIONABILI COMPLETI DI P.F.; SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 100 KA |  |  |  |
| 06.P39.A 02 F 010 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 2500 A - SEZION. 3P | cad | € 8.284,00 | Lit 16.040.060 |
| 06.P39.A 02 F 015 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 3200 A - SEZION. 3P | cad | € 9.052,00 | Lit 17.527.116 |
| 06.P39.A 02 F 020 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 4000 A - SEZION. 3P | cad | € 10.181,00 | Lit 19.713.164 |
| 06.P39.A 02 F 025 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 5000 A - SEZION. 3P | cad | € 15.407,00 | Lit 29.832.111 |
| 06.P39.A 02 F 030 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 6300 A - SEZION. 3P | cad | € 21.906,00 | Lit 42.415.930 |
| 06.P39.A 02 F 035 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 2500 A - SEZION. 4P | cad | € 10.362,00 | Lit 20.063.629 |
| 06.P39.A 02 F 040 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 3200 A - SEZION. 4P | cad | € 11.311,00 | Lit 21.901.149 |
| 06.P39.A 02 F 045 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 4000 A - SEZION. 4P | cad | € 12.719,00 | Lit 24.627.418 |
| 06.P39.A 02 F 050 | INTERR. AUTOM. 100 KA - 5000 A - SEZION. 4P | cad | € 19.263,00 | Lit 37.298.369 |
| 06.P39.A 02 G | ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI ESECUZIONE FISSA/SEZIONABILE. |  |  |  |
| 06.P39.A 02 G 010 | SOVRAPPREZZO PER RELE' SELETTIVI | cad | € 428,00 | Lit 828.723 |
| 06.P39.A 02 G 012 | COMANDO ELETTRICO PER ESECUZIONE FISSA | cad | € 536,00 | Lit 1.037.840 |
| 06.P39.A 02 G 014 | COMANDO ELETTRICO PER ESECUZIONE SEZIONABILE | cad | € 770,00 | Lit 1.490.927 |
| 06.P39.A 02 G 016 | BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES.FISSA) | cad | € 92,70 | Lit 179.492 |
| 06.P39.A 02 G 018 | BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES. SEZ.) | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P39.A 02 G 020 | BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. FISSA) | cad | € 74,60 | Lit 144.445 |
| 06.P39.A 02 G 022 | BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. SEZ.) | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |
| 06.P39.A 02 G 024 | DISPOSITIVO SEGN. SCATTO RELE' (ES. FISSA) | cad | € 54,60 | Lit 105.720 |
| 06.P39.A 02 G 026 | DISPOSITIVO SEGN. SCATTO RELE' (ES. SEZ.) | cad | € 82,10 | Lit 158.967 |
| 06.P39.A 02 G 028 | COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. FISSA) | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |
| 06.P39.A 02 G 030 | COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. SEZ.) | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P39.A 02 G 032 | INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. FISSA) | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
| 06.P39.A 02 G 034 | INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. SEZ.) | cad | € 218,00 | Lit 422.106 |
| 06.P39.A 02 G 036 | CONTATTI SEGN.POS.INTERR.(1 NA + 1 NC) (ES.SEZ.) | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P39.A 02 G 038 | BLOCCO A CHIAVE (ES. FISSA/SEZ.) | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 06.P39.A 02 G 040 | SARACINESCHE PROTEZ.INTER. FINO 2500 A (ES.SEZ.) | cad | € 219,00 | Lit 424.043 |
| 06.P39.A 02 G 042 | SARACINESCHE PROTEZ.INTER.OLTRE 2500 A (ES.SEZ.) | cad | € 253,00 | Lit 489.876 |
| 06.P39.A 02 G 044 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 800/1250 A (ES. SEZ.) | cad | € 374,00 | Lit 724.164 |
| 06.P39.A 02 G 046 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1600 A (ES. SEZ.) | cad | € 458,00 | Lit 886.811 |
| 06.P39.A 02 G 048 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2000 A (ES. SEZ.) | cad | € 598,00 | Lit 1.157.889 |
| 06.P39.A 02 G 050 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2500 A (ES. SEZ.) | cad | € 708,00 | Lit 1.370.879 |
| 06.P39.A 02 G 052 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 3200/4000 A (ES.SEZ.) | cad | € 1.265,00 | Lit 2.449.381 |
| 06.P39.A 02 G 054 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 5000 A (ES. SEZ.) | cad | € 1.927,00 | Lit 3.731.192 |
| 06.P39.A 02 G 056 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 6300 A (ES. SEZ.) | cad | € 2.589,00 | Lit 5.013.003 |
| 06.P39.A 02 G 058 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 800/1250 A (ES. SEZ.) | cad | € 467,00 | Lit 904.238 |
| 06.P39.A 02 G 060 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1600 A (ES. SEZ.) | cad | € 571,00 | Lit 1.105.610 |
| 06.P39.A 02 G 062 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2000 A (ES. SEZ.) | cad | € 746,00 | Lit 1.444.457 |
| 06.P39.A 02 G 064 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2500 A (ES. SEZ.) | cad | € 885,00 | Lit 1.713.598 |
| 06.P39.A 02 G 066 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 3200/4000 A (ES.SEZ.) | cad | € 1.583,00 | Lit 3.065.115 |
| 06.P39.A 02 G 068 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 5000 A (ES. SEZ.) | cad | € 2.408,00 | Lit 4.662.538 |
|  | INTERRUTTORI APERTI NON AUTOMATICI TENSIONE NOMINALE 660 V; CORRENTI NOMINALI 800 - 6300 A; P.D.C. (KA DI CRESTA) 95 - 220 KA; 3/4 POLI; INSTALLAZIONE FISSA/SEZIONABILE; COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA |  |  |  |
| 06.P39.A 03 A | INTERR. APERTI NON AUT. FISSI P.D.C. 95-120 KA. |  |  |  |
| 06.P39.A 03 A 010 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 800 A FISSO 3P | cad | € 1.260,00 | Lit 2.439.700 |
| 06.P39.A 03 A 015 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1000 A FISSO 3P | cad | € 1.312,00 | Lit 2.540.386 |
| 06.P39.A 03 A 020 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1250 A FISSO 3P | cad | € 1.364,00 | Lit 2.641.072 |
| 06.P39.A 03 A 025 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1600 A FISSO 3P | cad | € 1.418,00 | Lit 2.745.630 |
| 06.P39.A 03 A 030 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1250 A FISSO 3P | cad | € 2.114,00 | Lit 4.093.274 |
| 06.P39.A 03 A 035 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1600 A FISSO 3P | cad | € 2.214,00 | Lit 4.286.901 |
| 06.P39.A 03 A 040 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2000 A FISSO 3P | cad | € 3.063,00 | Lit 5.930.795 |
| 06.P39.A 03 A 045 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2500 A FISSO 3P | cad | € 3.605,00 | Lit 6.980.253 |
| 06.P39.A 03 A 050 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 3200 A FISSO 3P | cad | € 3.691,00 | Lit 7.146.772 |
| 06.P39.A 03 A 055 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 800 A FISSO 4P | cad | € 1.739,00 | Lit 3.367.173 |
| 06.P39.A 03 A 060 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1000 A FISSO 4P | cad | € 1.805,00 | Lit 3.494.967 |
| 06.P39.A 03 A 065 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1250 A FISSO 4P | cad | € 1.870,00 | Lit 3.620.824 |
| 06.P39.A 03 A 070 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1600 A FISSO 4P | cad | € 1.970,00 | Lit 3.814.451 |
| 06.P39.A 03 A 075 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1250 A FISSO 4P | cad | € 2.808,00 | Lit 5.437.046 |
| 06.P39.A 03 A 080 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1600 A FISSO 4P | cad | € 2.966,00 | Lit 5.742.976 |
| 06.P39.A 03 A 085 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2000 A FISSO 4P | cad | € 4.027,00 | Lit 7.797.359 |
| 06.P39.A 03 A 090 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2500 A FISSO 4P | cad | € 4.737,00 | Lit 9.172.110 |
| 06.P39.A 03 A 095 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 3200 A FISSO 4P | cad | € 4.877,00 | Lit 9.443.188 |
| 06.P39.A 03 B | INTERR. APERTI NON AUT.SEZION. P.D.C. 95-120 KA COMPLETI DI PARTE FISSA |  |  |  |
| 06.P39.A 03 B 010 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 800 A SEZION. 3P | cad | € 2.098,00 | Lit 4.062.294 |
| 06.P39.A 03 B 015 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1000 A SEZION. 3P | cad | € 2.155,00 | Lit 4.172.661 |
| 06.P39.A 03 B 020 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1250 A SEZION. 3P | cad | € 2.213,00 | Lit 4.284.965 |
| 06.P39.A 03 B 025 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1600 A SEZION. 3P | cad | € 2.383,00 | Lit 4.614.131 |
| 06.P39.A 03 B 030 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1250 A SEZION. 3P | cad | € 2.993,00 | Lit 5.795.256 |
| 06.P39.A 03 B 035 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1600 A SEZION. 3P | cad | € 3.230,00 | Lit 6.254.152 |
| 06.P39.A 03 B 040 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2000 A SEZION. 3P | cad | € 4.524,00 | Lit 8.759.685 |
| 06.P39.A 03 B 045 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2500 A SEZION. 3P | cad | € 5.303,00 | Lit 10.268.039 |
| 06.P39.A 03 B 050 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 3200 A SEZION. 3P | cad | € 6.292,00 | Lit 12.183.010 |
| 06.P39.A 03 B 055 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 800 A SEZION. 4P | cad | € 2.787,00 | Lit 5.396.384 |
| 06.P39.A 03 B 060 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1000 A SEZION. 4P | cad | € 2.858,00 | Lit 5.533.859 |
| 06.P39.A 03 B 065 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1250 A SEZION. 4P | cad | € 2.933,00 | Lit 5.679.079 |
| 06.P39.A 03 B 070 | INT. NON AUT. P.D.C. 95 KA 1600 A SEZION. 4P | cad | € 3.177,00 | Lit 6.151.529 |
| 06.P39.A 03 B 075 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1250 A SEZION. 4P | cad | € 3.906,00 | Lit 7.563.070 |
| 06.P39.A 03 B 080 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 1600 A SEZION. 4P | cad | € 4.235,00 | Lit 8.200.103 |
| 06.P39.A 03 B 085 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2000 A SEZION. 4P | cad | € 5.851,00 | Lit 11.329.115 |
| 06.P39.A 03 B 090 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 2500 A SEZION. 4P | cad | € 6.857,00 | Lit 13.277.003 |
| 06.P39.A 03 B 095 | INT. NON AUT. P.D.C. 120 KA 3200 A SEZION. 4P | cad | € 8.126,00 | Lit 15.734.130 |
| 06.P39.A 03 C | INTERR. APERTI NON AUT. FISSI P.D.C. 165-220 KA |  |  |  |
| 06.P39.A 03 C 010 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1250 A FISSO 3P | cad | € 2.602,00 | Lit 5.038.174 |
| 06.P39.A 03 C 015 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1600 A FISSO 3P | cad | € 2.702,00 | Lit 5.231.801 |
| 06.P39.A 03 C 020 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2000 A FISSO 3P | cad | € 3.537,00 | Lit 6.848.586 |
| 06.P39.A 03 C 025 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2500 A FISSO 3P | cad | € 4.128,00 | Lit 7.992.922 |
| 06.P39.A 03 C 030 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 3200 A FISSO 3P | cad | € 4.641,00 | Lit 8.986.229 |
| 06.P39.A 03 C 035 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 2500 A FISSO 3P | cad | € 4.578,00 | Lit 8.864.244 |
| 06.P39.A 03 C 040 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 3200 A FISSO 3P | cad | € 5.136,00 | Lit 9.944.682 |
| 06.P39.A 03 C 045 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 4000 A FISSO 3P | cad | € 6.038,00 | Lit 11.691.198 |
| 06.P39.A 03 C 050 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 5000 A FISSO 3P | cad | € 9.714,00 | Lit 18.808.926 |
| 06.P39.A 03 C 055 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1250 A FISSO 4P | cad | € 3.409,00 | Lit 6.600.744 |
| 06.P39.A 03 C 060 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1600 A FISSO 4P | cad | € 3.567,00 | Lit 6.906.675 |
| 06.P39.A 03 C 065 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2000 A FISSO 4P | cad | € 4.619,00 | Lit 8.943.631 |
| 06.P39.A 03 C 070 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2500 A FISSO 4P | cad | € 5.391,00 | Lit 10.438.431 |
| 06.P39.A 03 C 075 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 3200 A FISSO 4P | cad | € 6.066,00 | Lit 11.745.413 |
| 06.P39.A 03 C 080 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 2500 A FISSO 4P | cad | € 5.953,00 | Lit 11.526.615 |
| 06.P39.A 03 C 085 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 3200 A FISSO 4P | cad | € 6.682,00 | Lit 12.938.156 |
| 06.P39.A 03 C 090 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 4000 A FISSO 4P | cad | € 7.847,00 | Lit 15.193.910 |
| 06.P39.A 03 C 095 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 5000 A FISSO 4P | cad | € 12.463,00 | Lit 24.131.733 |
| 06.P39.A 03 D | INTERR. APERTI NON AUT.SEZION. P.D.C. 165-220 KA |  |  |  |
| 06.P39.A 03 D 010 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1250 A SEZION. 3P | cad | € 3.497,00 | Lit 6.771.136 |
| 06.P39.A 03 D 012 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1600 A SEZION. 3P | cad | € 3.734,00 | Lit 7.230.032 |
| 06.P39.A 03 D 014 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2000 A SEZION. 3P | cad | € 5.026,00 | Lit 9.731.693 |
| 06.P39.A 03 D 016 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2500 A SEZION. 3P | cad | € 5.863,00 | Lit 11.352.351 |
| 06.P39.A 03 D 018 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 3200 A SEZION. 3P | cad | € 7.297,00 | Lit 14.128.962 |
| 06.P39.A 03 D 020 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 2500 A SEZION. 3P | cad | € 7.365,00 | Lit 14.260.628 |
| 06.P39.A 03 D 022 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 3200 A SEZION. 3P | cad | € 7.990,00 | Lit 15.470.797 |
| 06.P39.A 03 D 024 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 4000 A SEZION. 3P | cad | € 8.991,00 | Lit 17.409.003 |
| 06.P39.A 03 D 026 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 5000 A SEZION. 3P | cad | € 14.120,00 | Lit 27.340.132 |
| 06.P39.A 03 D 028 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 6300 A SEZION. 3P | cad | € 20.354,00 | Lit 39.410.839 |
| 06.P39.A 03 D 030 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1250 A SEZION. 4P | cad | € 4.536,00 | Lit 8.782.920 |
| 06.P39.A 03 D 032 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 1600 A SEZION. 4P | cad | € 4.866,00 | Lit 9.421.889 |
| 06.P39.A 03 D 034 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2000 A SEZION. 4P | cad | € 6.479,00 | Lit 12.545.093 |
| 06.P39.A 03 D 036 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 2500 A SEZION. 4P | cad | € 7.561,00 | Lit 14.640.137 |
| 06.P39.A 03 D 038 | INT. NON AUT. P.D.C. 165 KA 3200 A SEZION. 4P | cad | € 9.383,00 | Lit 18.168.021 |
| 06.P39.A 03 D 040 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 2500 A SEZION. 4P | cad | € 9.436,00 | Lit 18.270.643 |
| 06.P39.A 03 D 042 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 3200 A SEZION. 4P | cad | € 10.249,00 | Lit 19.844.831 |
| 06.P39.A 03 D 044 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 4000 A SEZION. 4P | cad | € 11.537,00 | Lit 22.338.746 |
| 06.P39.A 03 D 046 | INT. NON AUT. P.D.C. 220 KA 5000 A SEZION. 4P | cad | € 17.975,00 | Lit 34.804.453 |
| 06.P39.A 03 E | ACCESSORI PER INTERRUTTORI NON AUTOMATICI APERTI ESECUZIONE FISSA/SEZIONABILE. |  |  |  |
| 06.P39.A 03 E 010 | SOVRAPPREZZO PER RELE' SELETTIVI | cad | € 428,00 | Lit 828.723 |
| 06.P39.A 03 E 012 | COMANDO ELETTRICO PER ESECUZIONE FISSA | cad | € 536,00 | Lit 1.037.840 |
| 06.P39.A 03 E 014 | COMANDO ELETTRICO PER ESECUZIONE SEZIONABILE | cad | € 770,00 | Lit 1.490.927 |
| 06.P39.A 03 E 016 | BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES.FISSA) | cad | € 92,70 | Lit 179.492 |
| 06.P39.A 03 E 018 | BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES. SEZ.) | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P39.A 03 E 020 | BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. FISSA) | cad | € 74,60 | Lit 144.445 |
| 06.P39.A 03 E 022 | BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. SEZ.) | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |
| 06.P39.A 03 E 024 | COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. FISSA) | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |
| 06.P39.A 03 E 026 | COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. SEZ.) | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P39.A 03 E 028 | INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. FISSA) | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
| 06.P39.A 03 E 030 | INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. SEZ.) | cad | € 218,00 | Lit 422.106 |
| 06.P39.A 03 E 032 | CONTATTI SEGN.POS.INTERR.(1 NA + 1 NC) (ES.SEZ.) | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P39.A 03 E 034 | BLOCCO A CHIAVE (ES. FISSA/SEZ.) | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 06.P39.A 03 E 036 | SARACINESCHE DI PROTEZ.PER INT.<2500 A (ES.SEZ.) | cad | € 219,00 | Lit 424.043 |
| 06.P39.A 03 E 038 | SARACINESCHE DI PROTEZ.PER INT.>2500 A (ES.SEZ.) | cad | € 253,00 | Lit 489.876 |
| 06.P39.A 03 E 040 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 800/1250 A (ES. SEZ.) | cad | € 374,00 | Lit 724.164 |
| 06.P39.A 03 E 042 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1600 A (ES. SEZ.) | cad | € 458,00 | Lit 886.811 |
| 06.P39.A 03 E 044 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2000 A (ES. SEZ.) | cad | € 598,00 | Lit 1.157.889 |
| 06.P39.A 03 E 046 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2500 A (ES. SEZ.) | cad | € 708,00 | Lit 1.370.879 |
| 06.P39.A 03 E 048 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 3200/4000 A (ES.SEZ.) | cad | € 1.265,00 | Lit 2.449.381 |
| 06.P39.A 03 E 050 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 5000 A (ES. SEZ.) | cad | € 1.927,00 | Lit 3.731.192 |
| 06.P39.A 03 E 052 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 6300 A (ES. SEZ.) | cad | € 2.589,00 | Lit 5.013.003 |
| 06.P39.A 03 E 054 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 800/1250 A (ES. SEZ.) | cad | € 467,00 | Lit 904.238 |
| 06.P39.A 03 E 056 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1600 A (ES. SEZ.) | cad | € 571,00 | Lit 1.105.610 |
| 06.P39.A 03 E 058 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2000 A (ES. SEZ.) | cad | € 746,00 | Lit 1.444.457 |
| 06.P39.A 03 E 060 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2500 A (ES. SEZ.) | cad | € 885,00 | Lit 1.713.598 |
| 06.P39.A 03 E 062 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 3200/4000 A (ES.SEZ.) | cad | € 1.583,00 | Lit 3.065.115 |
| 06.P39.A 03 E 064 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 5000 A (ES. SEZ.) | cad | € 2.408,00 | Lit 4.662.538 |
|  | INTERRUTTORI B.T. SCATOLATI |  |  |  |
|  | INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI SERIE N TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTI NOMINALI 100-1250 A P.D.I. (380 V) 12-50 KA 3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI INSTALLAZIONE FISSA/ESTRAIBILE/SEZIONABILE; COMANDO MANUALE; SGANCIATORI TERMOMAGNETICI |  |  |  |
| 06.P39.B 01 A | INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI FISSI SERIE N ATTACCHI ANTERIORI |  |  |  |
| 06.P39.B 01 A 010 | INTERR.AUT.SCATOL. 12 KA 100 A FISSO 3P | cad | € 92,70 | Lit 179.492 |
| 06.P39.B 01 A 012 | INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 125 A FISSO 3P | cad | € 260,00 | Lit 503.430 |
| 06.P39.B 01 A 014 | INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 160 A FISSO 3P | cad | € 281,00 | Lit 544.091 |
| 06.P39.B 01 A 016 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 250 A FISSO 3P | cad | € 410,00 | Lit 793.870 |
| 06.P39.B 01 A 018 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 400 A FISSO 3P | cad | € 707,00 | Lit 1.368.942 |
| 06.P39.B 01 A 020 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 630 A FISSO 3P | cad | € 1.082,00 | Lit 2.095.044 |
| 06.P39.B 01 A 022 | INTERR.AUT.SCATOL. 40 KA 800 A FISSO 3P | cad | € 1.389,00 | Lit 2.689.479 |
| 06.P39.B 01 A 024 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1000 A FISSO 3P | cad | € 1.533,00 | Lit 2.968.301 |
| 06.P39.B 01 A 026 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1250 A FISSO 3P | cad | € 1.677,00 | Lit 3.247.124 |
| 06.P39.B 01 A 028 | INTERR.AUT.SCATOL. 12 KA 100 A FISSO 4P | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
| 06.P39.B 01 A 030 | INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 125 A FISSO 4P | cad | € 330,00 | Lit 638.969 |
| 06.P39.B 01 A 032 | INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 160 A FISSO 4P | cad | € 357,00 | Lit 691.248 |
| 06.P39.B 01 A 034 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 250 A FISSO 4P | cad | € 521,00 | Lit 1.008.796 |
| 06.P39.B 01 A 036 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 400 A FISSO 4P | cad | € 900,00 | Lit 1.742.643 |
| 06.P39.B 01 A 038 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 630 A FISSO 4P | cad | € 1.376,00 | Lit 2.664.307 |
| 06.P39.B 01 A 040 | INTERR.AUT.SCATOL. 40 KA 800 A FISSO 4P | cad | € 1.767,00 | Lit 3.421.389 |
| 06.P39.B 01 A 042 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1000 A FISSO 4P | cad | € 1.951,00 | Lit 3.777.662 |
| 06.P39.B 01 A 044 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1250 A FISSO 4P | cad | € 2.135,00 | Lit 4.133.936 |
| 06.P39.B 01 B | INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI ESTRAIBILI SERIE N CON ATTACCHI AD INNESTO POSTERIORI COMPLETI DI PARTE FISSA |  |  |  |
| 06.P39.B 01 B 010 | INTERR.AUT.SCATOL. 12 KA 100 A ESTR. 3P | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
| 06.P39.B 01 B 012 | INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 125 A ESTR. 3P | cad | € 339,00 | Lit 656.395 |
| 06.P39.B 01 B 014 | INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 160 A ESTR. 3P | cad | € 360,00 | Lit 697.057 |
| 06.P39.B 01 B 016 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 250 A ESTR. 3P | cad | € 516,00 | Lit 999.115 |
| 06.P39.B 01 B 018 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 400 A ESTR. 3P | cad | € 910,00 | Lit 1.762.005 |
| 06.P39.B 01 B 020 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 630 A ESTR. 3P | cad | € 1.308,00 | Lit 2.532.641 |
| 06.P39.B 01 B 022 | INTERR.AUT.SCATOL. 12 KA 100 A ESTR. 4P | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |
| 06.P39.B 01 B 024 | INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 125 A ESTR. 4P | cad | € 436,00 | Lit 844.213 |
| 06.P39.B 01 B 026 | INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 160 A ESTR. 4P | cad | € 463,00 | Lit 896.493 |
| 06.P39.B 01 B 028 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 250 A ESTR. 4P | cad | € 662,00 | Lit 1.281.810 |
| 06.P39.B 01 B 030 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 400 A ESTR. 4P | cad | € 1.170,00 | Lit 2.265.435 |
| 06.P39.B 01 B 032 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 630 A ESTR. 4P | cad | € 1.486,00 | Lit 2.877.297 |
| 06.P39.B 01 C | INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI SEZIONABILI SERIE N SU CARRELLO CON ATTACCHI POSTERIORI COMPLETI DI P.F. |  |  |  |
| 06.P39.B 01 C 010 | INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 160 A SEZ. 3P | cad | € 485,00 | Lit 939.090 |
| 06.P39.B 01 C 012 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 250 A SEZ. 3P | cad | € 641,00 | Lit 1.241.149 |
| 06.P39.B 01 C 014 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 400 A SEZ. 3P | cad | € 1.035,00 | Lit 2.004.039 |
| 06.P39.B 01 C 016 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 630 A SEZ. 3P | cad | € 1.434,00 | Lit 2.776.611 |
| 06.P39.B 01 C 018 | INTERR.AUT.SCATOL. 40 KA 800 A SEZ. 3P | cad | € 1.806,00 | Lit 3.496.903 |
| 06.P39.B 01 C 020 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1000 A SEZ. 3P | cad | € 1.992,00 | Lit 3.857.049 |
| 06.P39.B 01 C 022 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1250 A SEZ. 3P | cad | € 2.138,00 | Lit 4.139.745 |
| 06.P39.B 01 C 024 | INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA 160 A SEZ. 4P | cad | € 587,00 | Lit 1.136.590 |
| 06.P39.B 01 C 026 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 250 A SEZ. 4P | cad | € 787,00 | Lit 1.523.844 |
| 06.P39.B 01 C 028 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 400 A SEZ. 4P | cad | € 1.295,00 | Lit 2.507.469 |
| 06.P39.B 01 C 030 | INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA 630 A SEZ. 4P | cad | € 1.805,00 | Lit 3.494.967 |
| 06.P39.B 01 C 032 | INTERR.AUT.SCATOL. 40 KA 800 A SEZ. 4P | cad | € 2.456,00 | Lit 4.755.479 |
| 06.P39.B 01 C 034 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1000 A SEZ. 4P | cad | € 2.522,00 | Lit 4.883.272 |
| 06.P39.B 01 C 036 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 1250 A SEZ. 4P | cad | € 2.706,00 | Lit 5.239.546 |
| 06.P39.B 01 D | ACCESSORI PER INTERR. AUTOM. SCATOLATI SERIE N |  |  |  |
| 06.P39.B 01 D 010 | COPPIA CONTATTI AUX (1NA+1NC) | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P39.B 01 D 012 | BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 100-250 A | cad | € 60,50 | Lit 117.144 |
| 06.P39.B 01 D 014 | BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 400-1250 A | cad | € 69,60 | Lit 134.764 |
| 06.P39.B 01 D 016 | BOB.DI APERTURA PER INTERR. 100-250 A | cad | € 48,10 | Lit 93.134 |
| 06.P39.B 01 D 018 | BOB.DI APERTURA PER INTERR. 400-1250 A | cad | € 59,40 | Lit 115.014 |
| 06.P39.B 01 D 020 | SEGN. SCATTO RELE' | cad | € 39,70 | Lit 76.869 |
| 06.P39.B 01 D 022 | BLOCCO A CHIAVE | cad | € 28,70 | Lit 55.570 |
| 06.P39.B 01 D 024 | SPINA-PRESA CIRCUITI AUX. (ES. ESTR./SEZ.) | cad | € 17,60 | Lit 34.078 |
| 06.P39.B 01 D 026 | COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 125-160 A | cad | € 291,00 | Lit 563.454 |
| 06.P39.B 01 D 028 | COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 250 A | cad | € 385,00 | Lit 745.463 |
| 06.P39.B 01 D 030 | COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 400-1250 A | cad | € 556,00 | Lit 1.076.566 |
| 06.P39.B 01 D 032 | COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 100-250 A | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P39.B 01 D 034 | COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 400-630 A | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 06.P39.B 01 D 036 | COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 800-1250 A | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P39.B 01 D 038 | INTERBLOCCO TRA 2 INTERR. (ES. FISSA) | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P39.B 01 D 040 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 100 A (ES. ESTR.) | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P39.B 01 D 042 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. ESTR.) | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P39.B 01 D 044 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. ESTR.) | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |
| 06.P39.B 01 D 046 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. ESTR.) | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 06.P39.B 01 D 048 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. ESTR.) | cad | € 177,00 | Lit 342.719 |
| 06.P39.B 01 D 050 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 100 A (ES. ESTR.) | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |
| 06.P39.B 01 D 052 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. ESTR.) | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |
| 06.P39.B 01 D 054 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. ESTR.) | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 06.P39.B 01 D 056 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. ESTR.) | cad | € 212,00 | Lit 410.489 |
| 06.P39.B 01 D 058 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. ESTR.) | cad | € 236,00 | Lit 456.959 |
| 06.P39.B 01 D 060 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. SEZ.) | cad | € 161,00 | Lit 311.739 |
| 06.P39.B 01 D 062 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. SEZ.) | cad | € 182,00 | Lit 352.401 |
| 06.P39.B 01 D 064 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. SEZ.) | cad | € 257,00 | Lit 497.621 |
| 06.P39.B 01 D 066 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. SEZ.) | cad | € 275,00 | Lit 532.474 |
| 06.P39.B 01 D 068 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 800 A (ES. SEZ.) | cad | € 314,00 | Lit 607.988 |
| 06.P39.B 01 D 070 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1000-1250 A(ES.SEZ.) | cad | € 348,00 | Lit 673.821 |
| 06.P39.B 01 D 072 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. SEZ.) | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |
| 06.P39.B 01 D 074 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. SEZ.) | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 06.P39.B 01 D 076 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. SEZ.) | cad | € 309,00 | Lit 598.307 |
| 06.P39.B 01 D 078 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. SEZ.) | cad | € 334,00 | Lit 646.714 |
| 06.P39.B 01 D 080 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 800 A (ES. SEZ.) | cad | € 388,00 | Lit 751.272 |
| 06.P39.B 01 D 082 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1000-1250 A(ES.SEZ.) | cad | € 432,00 | Lit 836.468 |
|  | INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI SERIE H TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTI NOMINALI 100-1250 A P.D.I. (380 V) 50-70 KA 3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI INSTALLAZIONE FISSA/ESTRAIBILE/SEZIONABILE; COMANDO MANUALE; SGANCIATORI TERMOMAGNETICI |  |  |  |
| 06.P39.B 02 A | INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI FISSI SERIE H CON ATTACCHI ANTERIORI |  |  |  |
| 06.P39.B 02 A 010 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A FISSO 3P | cad | € 412,00 | Lit 797.743 |
| 06.P39.B 02 A 012 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A FISSO 3P | cad | € 429,00 | Lit 830.659 |
| 06.P39.B 02 A 014 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A FISSO 3P | cad | € 447,00 | Lit 865.512 |
| 06.P39.B 02 A 016 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A FISSO 3P | cad | € 546,00 | Lit 1.057.203 |
| 06.P39.B 02 A 018 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A FISSO 3P | cad | € 784,00 | Lit 1.518.035 |
| 06.P39.B 02 A 020 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A FISSO 3P | cad | € 1.163,00 | Lit 2.251.882 |
| 06.P39.B 02 A 022 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 800 A FISSO 3P | cad | € 1.499,00 | Lit 2.902.468 |
| 06.P39.B 02 A 024 | INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1000 A FISSO 3P | cad | € 1.624,00 | Lit 3.144.502 |
| 06.P39.B 02 A 026 | INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1250 A FISSO 3P | cad | € 1.766,00 | Lit 3.419.452 |
| 06.P39.B 02 A 028 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A FISSO 4P | cad | € 525,00 | Lit 1.016.541 |
| 06.P39.B 02 A 030 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A FISSO 4P | cad | € 546,00 | Lit 1.057.203 |
| 06.P39.B 02 A 032 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A FISSO 4P | cad | € 568,00 | Lit 1.099.801 |
| 06.P39.B 02 A 034 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A FISSO 4P | cad | € 695,00 | Lit 1.345.707 |
| 06.P39.B 02 A 036 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A FISSO 4P | cad | € 868,00 | Lit 1.680.682 |
| 06.P39.B 02 A 038 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A FISSO 4P | cad | € 1.480,00 | Lit 2.865.679 |
| 06.P39.B 02 A 040 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 800 A FISSO 4P | cad | € 1.909,00 | Lit 3.696.339 |
| 06.P39.B 02 A 042 | INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1000 A FISSO 4P | cad | € 2.067,00 | Lit 4.002.270 |
| 06.P39.B 02 A 044 | INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1250 A FISSO 4P | cad | € 2.247,00 | Lit 4.350.798 |
| 06.P39.B 02 B | INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI ESTRAIBILI SERIE H CON ATTACCHI AD INNESTO POSTERIORI COMPLETI DI PARTE FISSA |  |  |  |
| 06.P39.B 02 B 010 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A ESTR. 3P | cad | € 491,00 | Lit 950.708 |
| 06.P39.B 02 B 012 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A ESTR. 3P | cad | € 508,00 | Lit 983.625 |
| 06.P39.B 02 B 014 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A ESTR. 3P | cad | € 526,00 | Lit 1.018.478 |
| 06.P39.B 02 B 016 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A ESTR. 3P | cad | € 653,00 | Lit 1.264.384 |
| 06.P39.B 02 B 018 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A ESTR. 3P | cad | € 987,00 | Lit 1.911.098 |
| 06.P39.B 02 B 020 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A ESTR. 3P | cad | € 1.391,00 | Lit 2.693.351 |
| 06.P39.B 02 B 022 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A ESTR. 4P | cad | € 630,00 | Lit 1.219.850 |
| 06.P39.B 02 B 024 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A ESTR. 4P | cad | € 652,00 | Lit 1.262.448 |
| 06.P39.B 02 B 026 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A ESTR. 4P | cad | € 674,00 | Lit 1.305.045 |
| 06.P39.B 02 B 028 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A ESTR. 4P | cad | € 837,00 | Lit 1.620.657 |
| 06.P39.B 02 B 030 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A ESTR. 4P | cad | € 1.269,00 | Lit 2.457.126 |
| 06.P39.B 02 B 032 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A ESTR. 4P | cad | € 1.784,00 | Lit 3.454.305 |
| 06.P39.B 02 C | INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI SEZIONABILI SERIE H SU CARRELLO CON ATTACCHI POSTERIORI COMPLETI DI P.F. |  |  |  |
| 06.P39.B 02 C 010 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A SEZ. 3P | cad | € 616,00 | Lit 1.192.742 |
| 06.P39.B 02 C 012 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A SEZ. 3P | cad | € 633,00 | Lit 1.225.658 |
| 06.P39.B 02 C 014 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A SEZ. 3P | cad | € 650,00 | Lit 1.258.575 |
| 06.P39.B 02 C 016 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A SEZ. 3P | cad | € 777,00 | Lit 1.504.481 |
| 06.P39.B 02 C 018 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A SEZ. 3P | cad | € 1.113,00 | Lit 2.155.068 |
| 06.P39.B 02 C 020 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A SEZ. 3P | cad | € 1.516,00 | Lit 2.935.385 |
| 06.P39.B 02 C 022 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 800 A SEZ. 3P | cad | € 1.915,00 | Lit 3.707.957 |
| 06.P39.B 02 C 024 | INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1000 A SEZ. 3P | cad | € 2.084,00 | Lit 4.035.186 |
| 06.P39.B 02 C 026 | INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1250 A SEZ. 3P | cad | € 2.226,00 | Lit 4.310.137 |
| 06.P39.B 02 C 028 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A SEZ. 4P | cad | € 755,00 | Lit 1.461.883 |
| 06.P39.B 02 C 030 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A SEZ. 4P | cad | € 777,00 | Lit 1.504.481 |
| 06.P39.B 02 C 032 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A SEZ. 4P | cad | € 799,00 | Lit 1.547.079 |
| 06.P39.B 02 C 034 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A SEZ. 4P | cad | € 962,00 | Lit 1.862.691 |
| 06.P39.B 02 C 036 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A SEZ. 4P | cad | € 1.394,00 | Lit 2.699.160 |
| 06.P39.B 02 C 038 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A SEZ. 4P | cad | € 1.909,00 | Lit 3.696.339 |
| 06.P39.B 02 C 040 | INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 800 A SEZ. 4P | cad | € 2.422,00 | Lit 4.689.645 |
| 06.P39.B 02 C 042 | INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1000 A SEZ. 4P | cad | € 2.638,00 | Lit 5.107.880 |
| 06.P39.B 02 C 044 | INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1250 A SEZ. 4P | cad | € 2.819,00 | Lit 5.458.345 |
| 06.P39.B 02 D | ACCESSORI PER INTERR. AUTOM. SCATOLATI SERIE H |  |  |  |
| 06.P39.B 02 D 010 | COPPIA CONTATTI AUX (1NA+1NC) | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P39.B 02 D 012 | BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 100-250 A | cad | € 60,50 | Lit 117.144 |
| 06.P39.B 02 D 014 | BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 400-1250 A | cad | € 69,60 | Lit 134.764 |
| 06.P39.B 02 D 016 | BOB.DI APERTURA PER INTERR. 100-250 A | cad | € 48,10 | Lit 93.134 |
| 06.P39.B 02 D 018 | BOB.DI APERTURA PER INTERR. 400-1250 A | cad | € 59,40 | Lit 115.014 |
| 06.P39.B 02 D 020 | SEGN. SCATTO RELE' | cad | € 39,70 | Lit 76.869 |
| 06.P39.B 02 D 022 | BLOCCO A CHIAVE | cad | € 28,70 | Lit 55.570 |
| 06.P39.B 02 D 024 | SPINA-PRESA CIRCUITI AUX. (ES. ESTR./SEZ.) | cad | € 17,60 | Lit 34.078 |
| 06.P39.B 02 D 026 | COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 125-160 A | cad | € 291,00 | Lit 563.454 |
| 06.P39.B 02 D 028 | COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 250 A | cad | € 385,00 | Lit 745.463 |
| 06.P39.B 02 D 030 | COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 400-1250 A | cad | € 556,00 | Lit 1.076.566 |
| 06.P39.B 02 D 032 | COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 100-250 A | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P39.B 02 D 034 | COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 400-630 A | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 06.P39.B 02 D 036 | COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 800-1250 A | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P39.B 02 D 038 | INTERBLOCCO TRA 2 INTERR. (ES. FISSA) | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P39.B 02 D 040 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 100 A (ES. ESTR.) | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P39.B 02 D 042 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. ESTR.) | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P39.B 02 D 044 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. ESTR.) | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |
| 06.P39.B 02 D 046 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. ESTR.) | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 06.P39.B 02 D 048 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. ESTR.) | cad | € 177,00 | Lit 342.719 |
| 06.P39.B 02 D 050 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 100 A (ES. ESTR.) | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |
| 06.P39.B 02 D 052 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. ESTR.) | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |
| 06.P39.B 02 D 054 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. ESTR.) | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 06.P39.B 02 D 056 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. ESTR.) | cad | € 212,00 | Lit 410.489 |
| 06.P39.B 02 D 058 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. ESTR.) | cad | € 236,00 | Lit 456.959 |
| 06.P39.B 02 D 060 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. SEZ.) | cad | € 161,00 | Lit 311.739 |
| 06.P39.B 02 D 062 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. SEZ.) | cad | € 182,00 | Lit 352.401 |
| 06.P39.B 02 D 064 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. SEZ.) | cad | € 257,00 | Lit 497.621 |
| 06.P39.B 02 D 066 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. SEZ.) | cad | € 275,00 | Lit 532.474 |
| 06.P39.B 02 D 068 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 800 A (ES. SEZ.) | cad | € 314,00 | Lit 607.988 |
| 06.P39.B 02 D 070 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1000-1250 A(ES.SEZ.) | cad | € 348,00 | Lit 673.821 |
| 06.P39.B 02 D 072 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. SEZ.) | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |
| 06.P39.B 02 D 074 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. SEZ.) | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 06.P39.B 02 D 076 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. SEZ.) | cad | € 309,00 | Lit 598.307 |
| 06.P39.B 02 D 078 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. SEZ.) | cad | € 334,00 | Lit 646.714 |
| 06.P39.B 02 D 080 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 800 A (ES. SEZ.) | cad | € 388,00 | Lit 751.272 |
| 06.P39.B 02 D 082 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1000-1250 A(ES.SEZ.) | cad | € 432,00 | Lit 836.468 |
|  | INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI SERIE L TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTI NOMINALI 32-800 A P.D.I. (380 V) 50-200 KA 3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI INSTALLAZIONE FISSA/ESTRAIBILE/SEZIONABILE; COMANDO MANUALE; SGANCIATORI TERMOMAGNETICI |  |  |  |
| 06.P39.B 03 A | INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI FISSI SERIE L CON ATTACCHI ANTERIORI |  |  |  |
| 06.P39.B 03 A 010 | INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 32 A FISSO 3P | cad | € 212,00 | Lit 410.489 |
| 06.P39.B 03 A 012 | INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 63 A FISSO 3P | cad | € 265,00 | Lit 513.111 |
| 06.P39.B 03 A 014 | INT.AUTOM.SCATOL. 80 KA 100 A FISSO 3P | cad | € 567,00 | Lit 1.097.865 |
| 06.P39.B 03 A 016 | INT.AUTOM.SCATOL. 100-150 KA 125 A FISSO 3P | cad | € 1.281,00 | Lit 2.480.361 |
| 06.P39.B 03 A 018 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 160 A FISSO 3P | cad | € 680,00 | Lit 1.316.663 |
| 06.P39.B 03 A 020 | INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 200 A FISSO 3P | cad | € 748,00 | Lit 1.448.329 |
| 06.P39.B 03 A 022 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 250 A FISSO 3P | cad | € 882,00 | Lit 1.707.790 |
| 06.P39.B 03 A 024 | INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 320 A FISSO 3P | cad | € 971,00 | Lit 1.880.118 |
| 06.P39.B 03 A 026 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 400 A FISSO 3P | cad | € 1.205,00 | Lit 2.333.205 |
| 06.P39.B 03 A 028 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A FISSO 3P | cad | € 1.323,00 | Lit 2.561.685 |
| 06.P39.B 03 A 030 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A FISSO 3P | cad | € 1.744,00 | Lit 3.376.854 |
| 06.P39.B 03 A 032 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 800 A FISSO 3P | cad | € 2.022,00 | Lit 3.915.137 |
| 06.P39.B 03 A 034 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 1000 A FISSO 3P | cad | € 2.165,00 | Lit 4.192.024 |
| 06.P39.B 03 A 036 | INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 32 A FISSO 4P | cad | € 270,00 | Lit 522.792 |
| 06.P39.B 03 A 038 | INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 63 A FISSO 4P | cad | € 336,00 | Lit 650.586 |
| 06.P39.B 03 A 040 | INT.AUTOM.SCATOL. 80 KA 100 A FISSO 4P | cad | € 720,00 | Lit 1.394.114 |
| 06.P39.B 03 A 042 | INT.AUTOM.SCATOL. 100-150 KA 125 A FISSO 4P | cad | € 957,00 | Lit 1.853.010 |
| 06.P39.B 03 A 044 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 160 A FISSO 4P | cad | € 865,00 | Lit 1.674.873 |
| 06.P39.B 03 A 046 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 200 A FISSO 4P | cad | € 958,00 | Lit 1.854.946 |
| 06.P39.B 03 A 048 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 250 A FISSO 4P | cad | € 1.122,00 | Lit 2.172.494 |
| 06.P39.B 03 A 050 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 320 A FISSO 4P | cad | € 1.235,00 | Lit 2.391.293 |
| 06.P39.B 03 A 052 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 400 A FISSO 4P | cad | € 1.534,00 | Lit 2.970.238 |
| 06.P39.B 03 A 054 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A FISSO 4P | cad | € 1.684,00 | Lit 3.260.678 |
| 06.P39.B 03 A 056 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A FISSO 4P | cad | € 2.220,00 | Lit 4.298.519 |
| 06.P39.B 03 A 058 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 800 A FISSO 4P | cad | € 2.573,00 | Lit 4.982.022 |
| 06.P39.B 03 A 060 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 1000 A FISSO 4P | cad | € 2.756,00 | Lit 5.336.360 |
| 06.P39.B 03 B | INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI ESTRAIBILI SERIE L CON ATTACCHI AD INNESTO POSTERIORI COMPLETI DI P.F. |  |  |  |
| 06.P39.B 03 B 010 | INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 32 A ESTR. 3P | cad | € 291,00 | Lit 563.454 |
| 06.P39.B 03 B 012 | INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 63 A ESTR. 3P | cad | € 343,00 | Lit 664.140 |
| 06.P39.B 03 B 014 | INT.AUTOM.SCATOL. 80 KA 100 A ESTR. 3P | cad | € 647,00 | Lit 1.252.766 |
| 06.P39.B 03 B 016 | INT.AUTOM.SCATOL. 100 KA 125 A ESTR. 3P | cad | € 711,00 | Lit 1.376.687 |
| 06.P39.B 03 B 018 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 160 A ESTR. 3P | cad | € 761,00 | Lit 1.473.501 |
| 06.P39.B 03 B 020 | INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 200 A ESTR. 3P | cad | € 829,00 | Lit 1.605.167 |
| 06.P39.B 03 B 022 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 250 A ESTR. 3P | cad | € 994,00 | Lit 1.924.652 |
| 06.P39.B 03 B 024 | INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 320 A ESTR. 3P | cad | € 1.082,00 | Lit 2.095.044 |
| 06.P39.B 03 B 026 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 400 A ESTR. 3P | cad | € 1.418,00 | Lit 2.745.630 |
| 06.P39.B 03 B 028 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A ESTR. 3P | cad | € 1.561,00 | Lit 3.022.517 |
| 06.P39.B 03 B 030 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A ESTR. 3P | cad | € 1.958,00 | Lit 3.791.216 |
| 06.P39.B 03 B 032 | INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 32 A ESTR. 4P | cad | € 376,00 | Lit 728.037 |
| 06.P39.B 03 B 034 | INT.AUTOM.SCATOL. 50 KA 63 A ESTR. 4P | cad | € 443,00 | Lit 857.767 |
| 06.P39.B 03 B 036 | INT.AUTOM.SCATOL. 80 KA 100 A ESTR. 4P | cad | € 828,00 | Lit 1.603.231 |
| 06.P39.B 03 B 038 | INT.AUTOM.SCATOL. 100 KA 125 A ESTR. 4P | cad | € 911,00 | Lit 1.763.941 |
| 06.P39.B 03 B 040 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 160 A ESTR. 4P | cad | € 970,00 | Lit 1.878.181 |
| 06.P39.B 03 B 042 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 200 A ESTR. 4P | cad | € 1.055,00 | Lit 2.042.764 |
| 06.P39.B 03 B 044 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 250 A ESTR. 4P | cad | € 1.265,00 | Lit 2.449.381 |
| 06.P39.B 03 B 046 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 320 A ESTR. 4P | cad | € 1.387,00 | Lit 2.685.606 |
| 06.P39.B 03 B 048 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 400 A ESTR. 4P | cad | € 1.816,00 | Lit 3.516.266 |
| 06.P39.B 03 B 050 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A ESTR. 4P | cad | € 2.001,00 | Lit 3.874.476 |
| 06.P39.B 03 B 052 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A ESTR. 4P | cad | € 2.504,00 | Lit 4.848.420 |
| 06.P39.B 03 B 054 | INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 160 A ESTR. 3P+N | cad | € 820,00 | Lit 1.587.741 |
| 06.P39.B 03 B 056 | INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 200 A ESTR. 3P+N | cad | € 888,00 | Lit 1.719.407 |
| 06.P39.B 03 B 058 | INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 250 A ESTR. 3P+N | cad | € 1.053,00 | Lit 2.038.892 |
| 06.P39.B 03 C | INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI SEZIONABILI SERIE L SU CARRELLO CON ATTACCHI POSTERIORI COMPLETI DI P.F. |  |  |  |
| 06.P39.B 03 C 010 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 160 A SEZ. 3P | cad | € 885,00 | Lit 1.713.598 |
| 06.P39.B 03 C 012 | INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 200 A SEZ. 3P | cad | € 953,00 | Lit 1.845.265 |
| 06.P39.B 03 C 014 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 250 A SEZ. 3P | cad | € 1.118,00 | Lit 2.164.749 |
| 06.P39.B 03 C 016 | INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 320 A SEZ. 3P | cad | € 1.206,00 | Lit 2.335.141 |
| 06.P39.B 03 C 018 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 400 A SEZ. 3P | cad | € 1.543,00 | Lit 2.987.664 |
| 06.P39.B 03 C 020 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A SEZ. 3P | cad | € 1.685,00 | Lit 3.262.614 |
| 06.P39.B 03 C 022 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A SEZ. 3P | cad | € 2.083,00 | Lit 4.033.250 |
| 06.P39.B 03 C 024 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 800 A SEZ. 3P | cad | € 2.481,00 | Lit 4.803.885 |
| 06.P39.B 03 C 026 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 1000 A SEZ. 3P | cad | € 2.514,00 | Lit 4.867.782 |
| 06.P39.B 03 C 028 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 160 A SEZ. 4P | cad | € 1.093,00 | Lit 2.116.343 |
| 06.P39.B 03 C 030 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 200 A SEZ. 4P | cad | € 1.186,00 | Lit 2.296.416 |
| 06.P39.B 03 C 032 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 250 A SEZ. 4P | cad | € 1.389,00 | Lit 2.689.479 |
| 06.P39.B 03 C 034 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 320 A SEZ. 4P | cad | € 1.518,00 | Lit 2.939.257 |
| 06.P39.B 03 C 036 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 400 A SEZ. 4P | cad | € 1.941,00 | Lit 3.758.300 |
| 06.P39.B 03 C 038 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A SEZ. 4P | cad | € 2.126,00 | Lit 4.116.510 |
| 06.P39.B 03 C 040 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A SEZ. 4P | cad | € 2.629,00 | Lit 5.090.453 |
| 06.P39.B 03 C 042 | INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 800 A SEZ. 4P | cad | € 3.187,00 | Lit 6.170.892 |
| 06.P39.B 03 C 044 | INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 1000 A SEZ. 4P | cad | € 3.373,00 | Lit 6.531.038 |
| 06.P39.B 03 C 046 | INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 160 A SEZ. 3P+N | cad | € 945,00 | Lit 1.829.775 |
| 06.P39.B 03 C 048 | INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 200 A SEZ. 3P+N | cad | € 1.013,00 | Lit 1.961.441 |
| 06.P39.B 03 C 050 | INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 250 A SEZ. 3P+N | cad | € 1.177,00 | Lit 2.278.989 |
| 06.P39.B 03 C 052 | INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 800 A SEZ. 3P+N | cad | € 2.565,00 | Lit 4.966.532 |
| 06.P39.B 03 D | ACCESSORI PER INTERR. AUTOM. SCATOLATI SERIE L |  |  |  |
| 06.P39.B 03 D 010 | COPPIA CONTATTI AUX (1NA+1NC) | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P39.B 03 D 011 | BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 100-250 A | cad | € 60,50 | Lit 117.144 |
| 06.P39.B 03 D 012 | BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 400-1250 A | cad | € 69,60 | Lit 134.764 |
| 06.P39.B 03 D 013 | BOB.DI APERTURA PER INTERR. 100-250 A | cad | € 48,10 | Lit 93.134 |
| 06.P39.B 03 D 014 | BOB.DI APERTURA PER INTERR. 400-1250 A | cad | € 59,40 | Lit 115.014 |
| 06.P39.B 03 D 015 | SEGN. SCATTO RELE' | cad | € 39,70 | Lit 76.869 |
| 06.P39.B 03 D 016 | BLOCCO A CHIAVE | cad | € 28,70 | Lit 55.570 |
| 06.P39.B 03 D 017 | SPINA-PRESA CIRCUITI AUX. (ES. ESTR./SEZ.) | cad | € 17,60 | Lit 34.078 |
| 06.P39.B 03 D 018 | COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 125-160 A | cad | € 291,00 | Lit 563.454 |
| 06.P39.B 03 D 019 | COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 250 A | cad | € 385,00 | Lit 745.463 |
| 06.P39.B 03 D 020 | COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 400-1250 A | cad | € 556,00 | Lit 1.076.566 |
| 06.P39.B 03 D 021 | COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 100-250 A | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P39.B 03 D 022 | COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 400-630 A | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 06.P39.B 03 D 023 | COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 800-1250 A | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P39.B 03 D 024 | COPPIA CONTATTI AUX. (1NA+1NC) PER INT. 32-63 A | cad | € 14,40 | Lit 27.882 |
| 06.P39.B 03 D 025 | BOB. DI APERTURA PER INT. 32-63 A | cad | € 48,10 | Lit 93.134 |
| 06.P39.B 03 D 026 | SEGN. SCATTO RELE' PER INT. 32-63 A | cad | € 26,70 | Lit 51.698 |
| 06.P39.B 03 D 027 | SPINA-PRESA CIRC. AUX. PER INT. 32-63 A | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P39.B 03 D 028 | COMANDO MAN. ROT. SU INT. 32-63 A | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 06.P39.B 03 D 029 | PARTE FISSA PER INT. 3P 32-63 A (ES.ESTR.) | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P39.B 03 D 030 | PARTE FISSA PER INT. 3P 100-160 A (ES.ESTR.) | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P39.B 03 D 031 | PARTE FISSA PER INT. 3P 200-250 A (ES.ESTR.) | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |
| 06.P39.B 03 D 032 | PARTE FISSA PER INT. 3P 320-400 A (ES.ESTR.) | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 06.P39.B 03 D 033 | PARTE FISSA PER INT. 3P 500-630 A (ES.ESTR.) | cad | € 177,00 | Lit 342.719 |
| 06.P39.B 03 D 034 | PARTE FISSA PER INT. 4P 32-63 A (ES.ESTR.) | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |
| 06.P39.B 03 D 035 | PARTE FISSA PER INT. 4P 100-160 A (ES.ESTR.) | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |
| 06.P39.B 03 D 036 | PARTE FISSA PER INT. 4P 200-250 A (ES.ESTR.) | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 06.P39.B 03 D 037 | PARTE FISSA PER INT. 4P 320-400 A (ES.ESTR.) | cad | € 212,00 | Lit 410.489 |
| 06.P39.B 03 D 038 | PARTE FISSA PER INT. 4P 500-630 A (ES.ESTR.) | cad | € 236,00 | Lit 456.959 |
| 06.P39.B 03 D 039 | PARTE FISSA PER INT. 3P 160 A (ES.SEZ.) | cad | € 161,00 | Lit 311.739 |
| 06.P39.B 03 D 040 | PARTE FISSA PER INT. 3P 200-250 A (ES.SEZ.) | cad | € 182,00 | Lit 352.401 |
| 06.P39.B 03 D 041 | PARTE FISSA PER INT. 3P 320-400 A (ES.SEZ.) | cad | € 257,00 | Lit 497.621 |
| 06.P39.B 03 D 042 | PARTE FISSA PER INT. 3P 500-630 A (ES.SEZ.) | cad | € 275,00 | Lit 532.474 |
| 06.P39.B 03 D 043 | PARTE FISSA PER INT. 3P 800 A (ES.SEZ.) | cad | € 316,00 | Lit 611.861 |
| 06.P39.B 03 D 044 | PARTE FISSA PER INT. 3P 1000 A (ES.SEZ.) | cad | € 348,00 | Lit 673.821 |
| 06.P39.B 03 D 045 | PARTE FISSA PER INT. 4P 160 A (ES.SEZ.) | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |
| 06.P39.B 03 D 046 | PARTE FISSA PER INT. 4P 200-250 A (ES.SEZ.) | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 06.P39.B 03 D 047 | PARTE FISSA PER INT. 4P 320-400 A (ES.SEZ.) | cad | € 309,00 | Lit 598.307 |
| 06.P39.B 03 D 048 | PARTE FISSA PER INT. 4P 500-630 A (ES.SEZ.) | cad | € 334,00 | Lit 646.714 |
| 06.P39.B 03 D 049 | PARTE FISSA PER INT. 4P 800 A (ES.SEZ.) | cad | € 388,00 | Lit 751.272 |
| 06.P39.B 03 D 050 | PARTE FISSA PER INT. 4P 1000 A (ES.SEZ.) | cad | € 432,00 | Lit 836.468 |
| 06.P39.B 03 D 051 | PARTE FISSA PER INT. 3P+N 160 A (ES.ESTR.) | cad | € 123,00 | Lit 238.161 |
| 06.P39.B 03 D 052 | PARTE FISSA PER INT. 3P+N 200-250 A (ES.ESTR.) | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P39.B 03 D 053 | PARTE FISSA PER INT. 3P+N 160 A (ES.SEZ.) | cad | € 220,00 | Lit 425.979 |
| 06.P39.B 03 D 054 | PARTE FISSA PER INT. 3P+N 200-250 A (ES.SEZ.) | cad | € 241,00 | Lit 466.641 |
| 06.P39.B 03 D 055 | PARTE FISSA PER INT. 3P+N 800 A (ES.SEZ.) | cad | € 400,00 | Lit 774.508 |
|  | INTERRUTTORI SCATOLATI NON AUTOMATICI TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTI NOMINALI 100-1250 A, 3/4 POLI POTERE DI CHIUSURA DA 3,5 A 30 KA INSTALLAZIONE FISSA/ESTRAIBILE/SEZIONABILE; COMANDO MANUALE; |  |  |  |
| 06.P39.B 04 A | INTERR. NON AUTOMATICI SCATOLATI FISSI CON ATTACCHI ANTERIORI POTERRE DI CHIUSURA DA 3,5 A 30 KA |  |  |  |
| 06.P39.B 04 A 010 | INT.NON AUTOM. 100 A FISSO 3P P.D.C. 3.5 KA | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |
| 06.P39.B 04 A 012 | INT.NON AUTOM. 125 A FISSO 3P P.D.C. 3.5 KA | cad | € 166,00 | Lit 321.420 |
| 06.P39.B 04 A 014 | INT.NON AUTOM. 160 A FISSO 3P P.D.C. 4 KA | cad | € 190,00 | Lit 367.891 |
| 06.P39.B 04 A 016 | INT.NON AUTOM. 250 A FISSO 3P P.D.C. 6.5 KA | cad | € 266,00 | Lit 515.047 |
| 06.P39.B 04 A 018 | INT.NON AUTOM. 400 A FISSO 3P P.D.C. 9 KA | cad | € 455,00 | Lit 881.002 |
| 06.P39.B 04 A 020 | INT.NON AUTOM. 630 A FISSO 3P P.D.C. 13 KA | cad | € 716,00 | Lit 1.386.369 |
| 06.P39.B 04 A 022 | INT.NON AUTOM. 800 A FISSO 3P P.D.C. 20 KA | cad | € 919,00 | Lit 1.779.432 |
| 06.P39.B 04 A 024 | INT.NON AUTOM. 1250 A FISSO 3P P.D.C. 30 KA | cad | € 1.100,00 | Lit 2.129.897 |
| 06.P39.B 04 A 026 | INT.NON AUTOM. 100 A FISSO 4P P.D.C. 3.5 KA | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P39.B 04 A 028 | INT.NON AUTOM. 125 A FISSO 4P P.D.C. 3.5 KA | cad | € 212,00 | Lit 410.489 |
| 06.P39.B 04 A 030 | INT.NON AUTOM. 160 A FISSO 4P P.D.C. 4 KA | cad | € 240,00 | Lit 464.704 |
| 06.P39.B 04 A 032 | INT.NON AUTOM. 250 A FISSO 4P P.D.C. 6.5 KA | cad | € 339,00 | Lit 656.395 |
| 06.P39.B 04 A 034 | INT.NON AUTOM. 400 A FISSO 4P P.D.C. 9 KA | cad | € 580,00 | Lit 1.123.036 |
| 06.P39.B 04 A 036 | INT.NON AUTOM. 630 A FISSO 4P P.D.C. 13 KA | cad | € 911,00 | Lit 1.763.941 |
| 06.P39.B 04 A 038 | INT.NON AUTOM. 800 A FISSO 4P P.D.C. 20 KA | cad | € 1.169,00 | Lit 2.263.499 |
| 06.P39.B 04 A 040 | INT.NON AUTOM. 1250 A FISSO 4P P.D.C. 30 KA | cad | € 1.400,00 | Lit 2.710.778 |
| 06.P39.B 04 B | INTERR. NON AUTOMATICI SCATOLATI ESTRAIBILI CON ATTACCHI AD INNESTO POSTERIORI COMPLETI DI P.F. POTERE DI CHIUSURA DA 3,5 A 13 KA |  |  |  |
| 06.P39.B 04 B 010 | INT.NON AUTOM. 100 A ESTR. 3P P.D.C. 3.5 KA | cad | € 187,00 | Lit 362.082 |
| 06.P39.B 04 B 012 | INT.NON AUTOM. 125 A ESTR. 3P P.D.C. 3.5 KA | cad | € 246,00 | Lit 476.322 |
| 06.P39.B 04 B 014 | INT.NON AUTOM. 160 A ESTR. 3P P.D.C. 4 KA | cad | € 319,00 | Lit 617.670 |
| 06.P39.B 04 B 016 | INT.NON AUTOM. 250 A ESTR. 3P P.D.C. 6.5 KA | cad | € 372,00 | Lit 720.292 |
| 06.P39.B 04 B 018 | INT.NON AUTOM. 400 A ESTR. 3P P.D.C. 9 KA | cad | € 659,00 | Lit 1.276.001 |
| 06.P39.B 04 B 020 | INT.NON AUTOM. 630 A ESTR. 3P P.D.C. 13 KA | cad | € 944,00 | Lit 1.827.838 |
| 06.P39.B 04 B 022 | INT.NON AUTOM. 100 A ESTR. 4P P.D.C. 3.5 KA | cad | € 243,00 | Lit 470.513 |
| 06.P39.B 04 B 024 | INT.NON AUTOM. 125 A ESTR. 4P P.D.C. 3.5 KA | cad | € 317,00 | Lit 613.797 |
| 06.P39.B 04 B 026 | INT.NON AUTOM. 160 A ESTR. 4P P.D.C. 4 KA | cad | € 345,00 | Lit 668.013 |
| 06.P39.B 04 B 028 | INT.NON AUTOM. 250 A ESTR. 4P P.D.C. 6.5 KA | cad | € 481,00 | Lit 931.345 |
| 06.P39.B 04 B 030 | INT.NON AUTOM. 400 A ESTR. 4P P.D.C. 9 KA | cad | € 851,00 | Lit 1.647.765 |
| 06.P39.B 04 B 032 | INT.NON AUTOM. 630 A ESTR. 4P P.D.C. 13 KA | cad | € 1.214,00 | Lit 2.350.631 |
| 06.P39.B 04 C | INTERR. NON AUTOMATICI SCATOLATI SEZIONABILI SU CARRELLO CON ATTACCHI POSTERIORI COMPLETI DI P.F. POTERE DI CHIUSURA DA 3,5 A 30 KA |  |  |  |
| 06.P39.B 04 C 010 | INT.NON AUTOM. 100 A SEZ. 3P P.D.C. 3.5 KA | cad | € 425,00 | Lit 822.914 |
| 06.P39.B 04 C 012 | INT.NON AUTOM. 250 A SEZ. 3P P.D.C. 6.5 KA | cad | € 497,00 | Lit 962.326 |
| 06.P39.B 04 C 014 | INT.NON AUTOM. 400 A SEZ. 3P P.D.C. 9 KA | cad | € 784,00 | Lit 1.518.035 |
| 06.P39.B 04 C 016 | INT.NON AUTOM. 630 A SEZ. 3P P.D.C. 13 KA | cad | € 1.068,00 | Lit 2.067.936 |
| 06.P39.B 04 C 018 | INT.NON AUTOM. 800 A SEZ. 3P P.D.C. 20 KA | cad | € 1.336,00 | Lit 2.586.856 |
| 06.P39.B 04 C 020 | INT.NON AUTOM. 1250 A SEZ. 3P P.D.C. 30 KA | cad | € 1.561,00 | Lit 3.022.517 |
| 06.P39.B 04 C 022 | INT.NON AUTOM. 100 A SEZ. 4P P.D.C. 3.5 KA | cad | € 436,00 | Lit 844.213 |
| 06.P39.B 04 C 024 | INT.NON AUTOM. 250 A SEZ. 4P P.D.C. 6.5 KA | cad | € 606,00 | Lit 1.173.379 |
| 06.P39.B 04 C 026 | INT.NON AUTOM. 400 A SEZ. 4P P.D.C. 9 KA | cad | € 976,00 | Lit 1.889.799 |
| 06.P39.B 04 C 028 | INT.NON AUTOM. 630 A SEZ. 4P P.D.C. 13 KA | cad | € 1.339,00 | Lit 2.592.665 |
| 06.P39.B 04 C 030 | INT.NON AUTOM. 800 A SEZ. 4P P.D.C. 20 KA | cad | € 1.684,00 | Lit 3.260.678 |
| 06.P39.B 04 C 032 | INT.NON AUTOM. 1250 A SEZ. 4P P.D.C. 30 KA | cad | € 1.972,00 | Lit 3.818.324 |
| 06.P39.B 04 D | ACCESSORI PER INTERR. NON AUTOMATICI SCATOLATI |  |  |  |
| 06.P39.B 04 D 010 | COPPIA CONTATTI AUX (1NA+1NC) | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P39.B 04 D 012 | BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 100-250 A | cad | € 60,50 | Lit 117.144 |
| 06.P39.B 04 D 014 | BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 400-1250 A | cad | € 69,60 | Lit 134.764 |
| 06.P39.B 04 D 016 | BOB.DI APERTURA PER INTERR. 100-250 A | cad | € 48,10 | Lit 93.134 |
| 06.P39.B 04 D 018 | BOB.DI APERTURA PER INTERR. 400-1250 A | cad | € 59,40 | Lit 115.014 |
| 06.P39.B 04 D 022 | BLOCCO A CHIAVE | cad | € 28,70 | Lit 55.570 |
| 06.P39.B 04 D 024 | SPINA-PRESA CIRCUITI AUX. (ES. ESTR./SEZ.) | cad | € 17,60 | Lit 34.078 |
| 06.P39.B 04 D 026 | COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 125-160 A | cad | € 291,00 | Lit 563.454 |
| 06.P39.B 04 D 028 | COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 250 A | cad | € 385,00 | Lit 745.463 |
| 06.P39.B 04 D 030 | COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 400-1250 A | cad | € 556,00 | Lit 1.076.566 |
| 06.P39.B 04 D 032 | COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 100-250 A | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P39.B 04 D 034 | COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 400-630 A | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 06.P39.B 04 D 036 | COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 800-1250 A | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P39.B 04 D 038 | INTERBLOCCO TRA 2 INTERR. (ES. FISSA) | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P39.B 04 D 040 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 100 A (ES. ESTR.) | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P39.B 04 D 042 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. ESTR.) | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P39.B 04 D 044 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. ESTR.) | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |
| 06.P39.B 04 D 046 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. ESTR.) | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 06.P39.B 04 D 048 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. ESTR.) | cad | € 177,00 | Lit 342.719 |
| 06.P39.B 04 D 050 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 100 A (ES. ESTR.) | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |
| 06.P39.B 04 D 052 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. ESTR.) | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |
| 06.P39.B 04 D 054 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. ESTR.) | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 06.P39.B 04 D 056 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. ESTR.) | cad | € 212,00 | Lit 410.489 |
| 06.P39.B 04 D 058 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. ESTR.) | cad | € 236,00 | Lit 456.959 |
| 06.P39.B 04 D 060 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. SEZ.) | cad | € 161,00 | Lit 311.739 |
| 06.P39.B 04 D 062 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. SEZ.) | cad | € 182,00 | Lit 352.401 |
| 06.P39.B 04 D 064 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. SEZ.) | cad | € 257,00 | Lit 497.621 |
| 06.P39.B 04 D 066 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. SEZ.) | cad | € 275,00 | Lit 532.474 |
| 06.P39.B 04 D 068 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 800 A (ES. SEZ.) | cad | € 314,00 | Lit 607.988 |
| 06.P39.B 04 D 070 | PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1000-1250 A(ES.SEZ.) | cad | € 348,00 | Lit 673.821 |
| 06.P39.B 04 D 072 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. SEZ.) | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |
| 06.P39.B 04 D 074 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. SEZ.) | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 06.P39.B 04 D 076 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. SEZ.) | cad | € 309,00 | Lit 598.307 |
| 06.P39.B 04 D 078 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. SEZ.) | cad | € 334,00 | Lit 646.714 |
| 06.P39.B 04 D 080 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 800 A (ES. SEZ.) | cad | € 388,00 | Lit 751.272 |
| 06.P39.B 04 D 082 | PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1000-1250 A(ES.SEZ.) | cad | € 432,00 | Lit 836.468 |
|  | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZ. SCATOLATI TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTI NOMINALI 100-250 A; DIFF. 0.03-25 A POTERI DI INTERRUZIONE (380 V)16-25 KA 3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI INSTALLAZIONE FISSA COMANDO MANUALE SGANCIATORI TERMOMAGNETICI E DIFFERENZIALI A TOROIDE INCORPORATO E A TOROIDE SEPARATO |  |  |  |
| 06.P39.B 05 A | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI SCATOLATI TRIPOLARI, FISSI. SGANCIATORI DIFFERENZIALI CON TEMPO E CORRENTE REGOLABILI |  |  |  |
| 06.P39.B 05 A 010 | INTERR. DIFF. 3P, 0.03/1 A, 12 KA, 100 A,FISSO | cad | € 384,00 | Lit 743.527 |
| 06.P39.B 05 A 015 | INTERR. DIFF. 3P, 0.03/0.3 A, 12 KA, 125 A,FISSO | cad | € 433,00 | Lit 838.404 |
| 06.P39.B 05 A 020 | INTERR. DIFF. 3P, 5 MA, 16 KA, 160 A,FISSO | cad | € 558,00 | Lit 1.080.438 |
| 06.P39.B 05 A 025 | INTERR. DIFF. 3P, 5 MA, 25 KA, 250 A,FISSO | cad | € 664,00 | Lit 1.285.683 |
| 06.P39.B 05 A 030 | INTERR. DIFF. 3P, 0.3/1 A, 12 KA, 125 A, FISSO | cad | € 433,00 | Lit 838.404 |
| 06.P39.B 05 A 035 | INTERR. DIFF. 3P, 0.3/1 A, 16 KA, 160 A, FISSO | cad | € 558,00 | Lit 1.080.438 |
| 06.P39.B 05 A 040 | INTERR. DIFF. 3P, 0.3/1 A, 25 KA, 250 A, FISSO | cad | € 664,00 | Lit 1.285.683 |
| 06.P39.B 05 A 045 | INTERR. DIFF. 3P, 1/6 A, 12 KA, 125 A, FISSO | cad | € 433,00 | Lit 838.404 |
| 06.P39.B 05 A 050 | INTERR. DIFF. 3P, 1/6 A, 16 KA, 160 A, FISSO | cad | € 558,00 | Lit 1.080.438 |
| 06.P39.B 05 A 055 | INTERR. DIFF. 3P, 1/6 A, 25 KA, 250 A, FISSO | cad | € 664,00 | Lit 1.285.683 |
| 06.P39.B 05 A 060 | INTERR. DIFF. 3P, 5/25 A, 12 KA, 125 A, FISSO | cad | € 433,00 | Lit 838.404 |
| 06.P39.B 05 A 065 | INTERR. DIFF. 3P, 5/25 A, 16 KA, 160 A, FISSO | cad | € 558,00 | Lit 1.080.438 |
| 06.P39.B 05 A 070 | INTERR. DIFF. 3P, 5/25 A, 25 KA, 250 A, FISSO | cad | € 664,00 | Lit 1.285.683 |
| 06.P39.B 05 B | INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI SCATOLATI QUADRIPOLARI, FISSI SGANCIATORI DIFFERENZIALI CON TEMPO E CORRENTE REGOLABILI |  |  |  |
| 06.P39.B 05 B 010 | INTERR. DIFF. 4P, 0.03/1 A, 12 KA, 100 A,FISSO | cad | € 429,00 | Lit 830.659 |
| 06.P39.B 05 B 015 | INTERR. DIFF. 4P, 0.03/0.3 A, 12 KA, 125 A,FISSO | cad | € 494,00 | Lit 956.517 |
| 06.P39.B 05 B 020 | INTERR. DIFF. 4P, 30 MA, 16 KA, 160 A,FISSO | cad | € 659,00 | Lit 1.276.001 |
| 06.P39.B 05 B 025 | INTERR. DIFF. 4P, 30 MA, 25 KA, 250 A,FISSO | cad | € 796,00 | Lit 1.541.270 |
| 06.P39.B 05 B 030 | INTERR. DIFF. 4P, 0.3/1 A, 12 KA, 125 A, FISSO | cad | € 494,00 | Lit 956.517 |
| 06.P39.B 05 B 035 | INTERR. DIFF. 4P, 0.3/1 A, 16 KA, 160 A, FISSO | cad | € 659,00 | Lit 1.276.001 |
| 06.P39.B 05 B 040 | INTERR. DIFF. 4P, 0.3/1 A, 25 KA, 250 A, FISSO | cad | € 796,00 | Lit 1.541.270 |
| 06.P39.B 05 B 045 | INTERR. DIFF. 4P, 1/6 A, 12 KA, 125 A, FISSO | cad | € 494,00 | Lit 956.517 |
| 06.P39.B 05 B 050 | INTERR. DIFF. 4P, 1/6 A, 16 KA, 160 A, FISSO | cad | € 659,00 | Lit 1.276.001 |
| 06.P39.B 05 B 055 | INTERR. DIFF. 4P, 1/6 A, 25 KA, 250 A, FISSO | cad | € 796,00 | Lit 1.541.270 |
| 06.P39.B 05 B 060 | INTERR. DIFF. 4P, 5/25 A, 12 KA, 125 A, FISSO | cad | € 494,00 | Lit 956.517 |
| 06.P39.B 05 B 065 | INTERR. DIFF. 4P, 5/25 A, 16 KA, 160 A, FISSO | cad | € 659,00 | Lit 1.276.001 |
| 06.P39.B 05 B 070 | INTERR. DIFF. 4P, 5/25 A, 25 KA, 250 A, FISSO | cad | € 796,00 | Lit 1.541.270 |
| 06.P39.B 05 C | RELE' DIFFERENZIALI CON TOROIDE SEPARATO |  |  |  |
| 06.P39.B 05 C 010 | RELE' DIFF.DA QUADRO+TOROIDE PER INT. SINO 250 A | cad | € 296,00 | Lit 573.135 |
| 06.P39.B 05 C 015 | RELE' DIFF.DA QUADRO+TOROIDE PER INT. 250/1250 A | cad | € 366,00 | Lit 708.674 |
|  | APPARECCHIATURE DI SEZIONAMENTO B.T. |  |  |  |
|  | APPARECCHI DI SEZIONAMENTO |  |  |  |
| 06.P39.C 01 A | INTERRUTTORI DI MANOVRA - SEZIONATORI 3-4 POLI TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTE NOMINALE IN= 63/2000 A POTERE DI CHIUSURA DA 10 A 100 KA CON MANOVRA A LEVA FRONTALE O LATERALE DOPPIA INTERRUZIONE |  |  |  |
| 06.P39.C 01 A 010 | INT. MANOVRA/SEZION. 63 A 3P P.D.C. 10 KA | cad | € 39,10 | Lit 75.708 |
| 06.P39.C 01 A 012 | INT. MANOVRA/SEZION. 100 A 3P P.D.C. 12.5 KA | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P39.C 01 A 014 | INT. MANOVRA/SEZION. 160 A 3P P.D.C. 15 KA | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P39.C 01 A 016 | INT. MANOVRA/SEZION. 250 A 3P P.D.C. 20 KA | cad | € 61,70 | Lit 119.467 |
| 06.P39.C 01 A 018 | INT. MANOVRA/SEZION. 400 A 3P P.D.C. 30 KA | cad | € 82,10 | Lit 158.967 |
| 06.P39.C 01 A 020 | INT. MANOVRA/SEZION. 630 A 3P P.D.C. 40 KA | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 06.P39.C 01 A 022 | INT. MANOVRA/SEZION. 800 A 3P P.D.C. 45 KA | cad | € 175,00 | Lit 338.847 |
| 06.P39.C 01 A 024 | INT. MANOVRA/SEZION. 1000 A 3P P.D.C. 50 KA | cad | € 229,00 | Lit 443.405 |
| 06.P39.C 01 A 026 | INT. MANOVRA/SEZION. 1250 A 3P P.D.C. 60 KA | cad | € 287,00 | Lit 555.709 |
| 06.P39.C 01 A 028 | INT. MANOVRA/SEZION. 1600 A 3P P.D.C. 75 KA | cad | € 386,00 | Lit 747.400 |
| 06.P39.C 01 A 030 | INT. MANOVRA/SEZION. 2000 A 3P P.D.C. 100 KA | cad | € 486,00 | Lit 941.027 |
| 06.P39.C 01 A 032 | INT. MANOVRA/SEZION. 63 A 4P P.D.C. 10 KA | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
| 06.P39.C 01 A 034 | INT. MANOVRA/SEZION. 100 A 4P P.D.C. 12.5 KA | cad | € 46,20 | Lit 89.455 |
| 06.P39.C 01 A 036 | INT. MANOVRA/SEZION. 160 A 4P P.D.C. 15 KA | cad | € 49,50 | Lit 95.845 |
| 06.P39.C 01 A 038 | INT. MANOVRA/SEZION. 250 A 4P P.D.C. 20 KA | cad | € 69,00 | Lit 133.602 |
| 06.P39.C 01 A 040 | INT. MANOVRA/SEZION. 400 A 4P P.D.C. 30 KA | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
| 06.P39.C 01 A 042 | INT. MANOVRA/SEZION. 630 A 4P P.D.C. 40 KA | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P39.C 01 A 044 | INT. MANOVRA/SEZION. 800 A 4P P.D.C. 45 KA | cad | € 193,00 | Lit 373.700 |
| 06.P39.C 01 A 046 | INT. MANOVRA/SEZION. 1000 A 4P P.D.C. 50 KA | cad | € 254,00 | Lit 491.812 |
| 06.P39.C 01 A 048 | INT. MANOVRA/SEZION. 1250 A 4P P.D.C. 60 KA | cad | € 312,00 | Lit 604.116 |
| 06.P39.C 01 A 050 | INT. MANOVRA/SEZION. 1600 A 4P P.D.C. 75 KA | cad | € 424,00 | Lit 820.978 |
| 06.P39.C 01 A 052 | INT. MANOVRA/SEZION. 2000 A 4P P.D.C. 100 KA | cad | € 530,00 | Lit 1.026.223 |
| 06.P39.C 01 B | INTERRUTTORE/FUSIBILE 3-4 POLI TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTE NOMINALE IN= 32/630 A DOPPIA INTERRUZIONE PORTAFUSIBILI SULLE 3 FASI FUSIBILI ESCLUSI POTERE DI CHIUSURA DIPENDENTE DAI FUSIBILI, MINIMO 70 KA |  |  |  |
| 06.P39.C 01 B 010 | INTERR. FUSIBILE IN= 32 A 3P FUS. GR. 00 | cad | € 50,70 | Lit 98.168 |
| 06.P39.C 01 B 015 | INTERR. FUSIBILE IN= 63 A 3P FUS. GR. 00 | cad | € 61,00 | Lit 118.112 |
| 06.P39.C 01 B 020 | INTERR. FUSIBILE IN=100/125 A 3P FUS. GR. 00 | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P39.C 01 B 025 | INTERR. FUSIBILE IN= 160 A 3P FUS. GR. 0 | cad | € 75,20 | Lit 145.607 |
| 06.P39.C 01 B 030 | INTERR. FUSIBILE IN= 250 A 3P FUS. GR. 1 | cad | € 143,00 | Lit 276.886 |
| 06.P39.C 01 B 035 | INTERR. FUSIBILE IN= 400 A 3P FUS. GR. 2 | cad | € 169,00 | Lit 327.229 |
| 06.P39.C 01 B 040 | INTERR. FUSIBILE IN= 630 A 3P FUS. GR. 3 | cad | € 251,00 | Lit 486.003 |
| 06.P39.C 01 B 045 | INTERR. FUSIBILE IN= 32 A 4P FUS. GR. 00 | cad | € 54,60 | Lit 105.720 |
| 06.P39.C 01 B 050 | INTERR. FUSIBILE IN= 63 A 4P FUS. GR. 00 | cad | € 72,90 | Lit 141.154 |
| 06.P39.C 01 B 055 | INTERR. FUSIBILE IN=100/125 A 4P FUS. GR. 00 | cad | € 74,10 | Lit 143.477 |
| 06.P39.C 01 B 060 | INTERR. FUSIBILE IN= 160 A 4P FUS. GR. 0 | cad | € 82,90 | Lit 160.516 |
| 06.P39.C 01 B 065 | INTERR. FUSIBILE IN= 250 A 4P FUS. GR. 1 | cad | € 151,00 | Lit 292.376 |
| 06.P39.C 01 B 070 | INTERR. FUSIBILE IN= 400 A 4P FUS. GR. 2 | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
| 06.P39.C 01 B 075 | INTERR. FUSIBILE IN= 630 A 4P FUS. GR. 3 | cad | € 283,00 | Lit 547.964 |
| 06.P39.C 01 C | ACCESSORI E AGGIUNTIVI PER INT. DI MAN.-SEZ., INTERRUTTORI/FUSIBILI |  |  |  |
| 06.P39.C 01 C 010 | BLOCCO CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 06.P39.C 01 C 012 | BLOCCO CONTATTI AUX. 2 NA + 2 NC | cad | € 22,10 | Lit 42.791 |
| 06.P39.C 01 C 014 | BLOCCO CONTATTI AUX. 4 NA + 4 NC | cad | € 36,40 | Lit 70.480 |
| 06.P39.C 01 C 016 | BLOCCO A CHIAVE | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 06.P39.C 01 C 018 | SCHERMI COPRIMORS.PER INT.DI MAN.CAL. 100/ 400 A | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P39.C 01 C 020 | SCHERMI COPRIMORS.PER INT.DI MAN.CAL. 630/1000 A | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P39.C 01 C 022 | SCHERMI COPRIMORS.PER INT.DI MAN.CAL. 1250 A | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P39.C 01 C 024 | SCHERMI COPRIMORS.PER INT.DI MAN.CAL.1600/2000 A | cad | € 28,70 | Lit 55.570 |
| 06.P39.C 01 C 026 | SCHERMI COPRIMORS.PER INT. FUS. CAL. 110/ 160 A | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P39.C 01 C 028 | SCHERMI COPRIMORS.PER INT. FUS. CAL. 250/ 400 A | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P39.C 01 C 030 | SCHERMI COPRIMORS.PER INT. FUS. CAL. 630 A | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P39.C 01 C 032 | SCHERMI COPRIFUS.PER INT.FUS.3P-4P CAL. 32/125 A | cad | € 14,40 | Lit 27.882 |
| 06.P39.C 01 C 034 | SCHERMI COPRIFUS.PER INT.FUS.3P-4P CAL. 160 A | cad | € 19,60 | Lit 37.950 |
| 06.P39.C 01 C 036 | SCHERMI COPRIFUS.PER INT.FUS.3P-4P CAL.250/400 A | cad | € 29,90 | Lit 57.894 |
| 06.P39.C 01 C 038 | SCHERMI COPRIFUS.PER INT.FUS.3P-4P CAL. 630 A | cad | € 34,50 | Lit 66.801 |
| 06.P39.C 01 C 040 | DISP.SEGN.INTERV.FUSIBILI PER INT. FUS. 63/160 A | cad | € 19,60 | Lit 37.950 |
| 06.P39.C 01 C 042 | DISP.SEGN.INTERV.FUSIBILI PER INT. FUS.250/400 A | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P39.C 01 C 044 | DISP.SEGN.INTERV.FUSIBILI PER INT. FUS. 630 A | cad | € 27,30 | Lit 52.860 |
| 06.P39.C 01 C 046 | PROLUNGHE D'ALBERO PER INT.DI MANOVRA 63/ 160 A | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P39.C 01 C 048 | PROLUNGHE D'ALBERO PER INT.DI MANOVRA 250/2000 A | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P39.C 01 C 050 | PROLUNGHE D'ALBERO PER INT. FUS. 32/ 125 A | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P39.C 01 C 052 | PROLUNGHE D'ALBERO PER INT. FUS. 160 A | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P39.C 01 C 054 | PROLUNGHE D'ALBERO PER INT. FUS. 250/ 630 A | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
|  | INTERRUTTORI B.T. MODULARI |  |  |  |
|  | INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI AUTOMATICI. TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTI NOMINALI DA 25 A 100 A 1/2/3/4 POLI POTERE DI INTERRUZIONE DA 25 KA IN P2 (380 V) CARATTERISTICA G/L CONFORMI ALLE NORME CEI 17-5 |  |  |  |
| 06.P39.D 01 A | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI P.D.I. 25 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 01 A 010 | INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA 25 A | cad | € 39,70 | Lit 76.869 |
| 06.P39.D 01 A 015 | INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA 35 A | cad | € 41,60 | Lit 80.548 |
| 06.P39.D 01 A 020 | INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA 50 A | cad | € 42,90 | Lit 83.065 |
| 06.P39.D 01 A 025 | INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA 63 A | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
| 06.P39.D 01 A 030 | INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA 80 A | cad | € 45,50 | Lit 88.100 |
| 06.P39.D 01 A 035 | INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA 100 A | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 06.P39.D 01 B | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI BIPOLARI P.D.I. 25 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 01 B 010 | INT. MOD. AUT. BIP. 25 KA 25 A | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 06.P39.D 01 B 015 | INT. MOD. AUT. BIP. 25 KA 35 A | cad | € 109,00 | Lit 211.053 |
| 06.P39.D 01 B 020 | INT. MOD. AUT. BIP. 25 KA 50 A | cad | € 112,00 | Lit 216.862 |
| 06.P39.D 01 B 025 | INT. MOD. AUT. BIP. 25 KA 63 A | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 06.P39.D 01 B 030 | INT. MOD. AUT. BIP. 25 KA 80 A | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
| 06.P39.D 01 B 035 | INT. MOD. AUT. BIP. 25 KA 100 A | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 06.P39.D 01 C | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI P.D.I. 25 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 01 C 010 | INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA 25 A | cad | € 157,00 | Lit 303.994 |
| 06.P39.D 01 C 015 | INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA 35 A | cad | € 164,00 | Lit 317.548 |
| 06.P39.D 01 C 020 | INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA 50 A | cad | € 168,00 | Lit 325.293 |
| 06.P39.D 01 C 025 | INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA 63 A | cad | € 173,00 | Lit 334.974 |
| 06.P39.D 01 C 030 | INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA 80 A | cad | € 179,00 | Lit 346.592 |
| 06.P39.D 01 C 035 | INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA 100 A | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |
| 06.P39.D 01 D | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI TETRAPOLARI P.D.I. 25 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 01 D 010 | INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA 25 A | cad | € 211,00 | Lit 408.552 |
| 06.P39.D 01 D 015 | INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA 35 A | cad | € 217,00 | Lit 420.170 |
| 06.P39.D 01 D 020 | INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA 50 A | cad | € 224,00 | Lit 433.724 |
| 06.P39.D 01 D 025 | INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA 63 A | cad | € 230,00 | Lit 445.342 |
| 06.P39.D 01 D 030 | INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA 80 A | cad | € 238,00 | Lit 460.832 |
| 06.P39.D 01 D 035 | INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA 100 A | cad | € 244,00 | Lit 472.449 |
|  | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI. TENSIONE NOMINALE 440 V CORRENTI NOMINALI DA 5 A 60 A 1/2/3/4 POLI POTERE DI INTERRUZIONE 10 KA INP2 (380 V) CARATTERISTICHE U/K CONFORMI ALLE NORME CEI 17-5 E 23-3 |  |  |  |
| 06.P39.D 02 A | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI P.D.I. 10 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 02 A 010 | INT. MOD. AUT. UNIP. 10 KA 0.5- 4 A CURVA K | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P39.D 02 A 015 | INT. MOD. AUT. UNIP. 10 KA 5- 8 A CURVA U/K | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P39.D 02 A 020 | INT. MOD. AUT. UNIP. 10 KA 10-32 A CURVA U/K | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P39.D 02 A 025 | INT. MOD. AUT. UNIP. 10 KA 38-60 A CURVA U/K | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P39.D 02 B | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI+NEUTRO P.D.I. 10 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 02 B 010 | INT. MOD. AUT. UNIP+N 10 KA 0.5- 4 A CURVA K | cad | € 22,10 | Lit 42.791 |
| 06.P39.D 02 B 015 | INT. MOD. AUT. UNIP+N 10 KA 5- 8 A CURVA U/K | cad | € 19,60 | Lit 37.950 |
| 06.P39.D 02 B 020 | INT. MOD. AUT. UNIP+N 10 KA 10-32 A CURVA U/K | cad | € 17,60 | Lit 34.078 |
| 06.P39.D 02 B 025 | INT. MOD. AUT. UNIP+N 10 KA 38-60 A CURVA U/K | cad | € 24,20 | Lit 46.857 |
| 06.P39.D 02 C | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI BIPOLARI P.D.I. 10 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 02 C 010 | INT. MOD. AUT. BIP. 10 KA 0.5- 4 A CURVA K | cad | € 27,30 | Lit 52.860 |
| 06.P39.D 02 C 015 | INT. MOD. AUT. BIP. 10 KA 5- 8 A CURVA U/K | cad | € 24,20 | Lit 46.857 |
| 06.P39.D 02 C 020 | INT. MOD. AUT. BIP. 10 KA 10-32 A CURVA U/K | cad | € 21,50 | Lit 41.629 |
| 06.P39.D 02 C 025 | INT. MOD. AUT. BIP. 10 KA 38-60 A CURVA U/K | cad | € 28,70 | Lit 55.570 |
| 06.P39.D 02 D | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI P.D.I. 10 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 02 D 010 | INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA 0.5- 4 A CURVA K | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P39.D 02 D 015 | INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA 5- 8 A CURVA U/K | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P39.D 02 D 020 | INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA 10-32 A CURVA U/K | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 06.P39.D 02 D 025 | INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA 38-60 A CURVA U/K | cad | € 42,90 | Lit 83.065 |
| 06.P39.D 02 D 030 | INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA 80 A CURVA K | cad | € 66,20 | Lit 128.181 |
| 06.P39.D 02 D 035 | INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA 100 A CURVA K | cad | € 81,40 | Lit 157.612 |
| 06.P39.D 02 E | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI+NEUTRO O TETRAPOLARI P.D.I. 10 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 02 E 010 | INT. MOD. AUT. TRIP+N 10 KA 0.5- 4 A CURVA K | cad | € 52,00 | Lit 100.686 |
| 06.P39.D 02 E 015 | INT. MOD. AUT. TRIP+N 10 KA 5- 8 A CURVA U/K | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
| 06.P39.D 02 E 020 | INT. MOD. AUT. TRIP+N 10 KA 10-32 A CURVA U/K | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P39.D 02 E 025 | INT. MOD. AUT. TRIP+N 10 KA 38-60 A CURVA U/K | cad | € 54,00 | Lit 104.558 |
| 06.P39.D 02 E 030 | INT. MOD. AUT. TETR. 10 KA 80 A CURVA K | cad | € 85,90 | Lit 166.325 |
| 06.P39.D 02 E 035 | INT. MOD. AUT. TETR. 10 KA 100 A CURVA K | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 06.P39.D 02 F | SOVRAPPREZZI PER CURVE D'INTERVENTO G/L |  |  |  |
| 06.P39.D 02 F010 | SOVRAPPREZZO CURVA L |  | 13% |
| 06.P39.D 02 F015 | SOVRAPPREZZO CURVA G |  | 28% |
| 06.P39.D 02 G | ACCESSORI PER INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI P.D.I. 10 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 02 G 010 | CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC) | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P39.D 02 G 015 | BOBINA APERTURA | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P39.D 02 G 020 | CONTATTO SEGNALAZIONE SCATTO RELE' (1 NA O 1 NC) | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P39.D 02 G 025 | INTERBLOCCO MECCANICO CON PORTELLA | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P39.D 02 G 030 | CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 1 MOD. | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P39.D 02 G 035 | CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 2 MOD. | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P39.D 02 G 040 | CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 3 MOD. | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P39.D 02 G 045 | CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 4 MOD. | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
|  | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI. TENSIONE NOMINALE 440 V CORRENTI NOMINALI DA 5 A 60 A 1/2/3/4 POLI POTERE DI INTERRUZIONE 6 KA IN P2 (380 V) CARATTERISTICHE U/K CONFORMI ALLE NORME CEI 17-5 E 23-3 |  |  |  |
| 06.P39.D 03 A | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI P.D.I. 6 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 03 A 010 | INT. MOD. AUT. UNIP. 6 KA 3- 4 A CURVA K | cad | € 9,41 | Lit 18.220 |
| 06.P39.D 03 A 015 | INT. MOD. AUT. UNIP. 6 KA 5- 8 A CURVA U/K | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P39.D 03 A 020 | INT. MOD. AUT. UNIP. 6 KA 10-32 A CURVA U/K | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P39.D 03 A 025 | INT. MOD. AUT. UNIP. 6 KA 38-60 A CURVA U/K | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P39.D 03 B | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI UNIPOLARI+NEUTRO P.D.I. 6 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 03 B 010 | INT. MOD. AUT. UNIP+N 6 KA 3- 4 A CURVA K | cad | € 17,60 | Lit 34.078 |
| 06.P39.D 03 B 015 | INT. MOD. AUT. UNIP+N 6 KA 5- 8 A CURVA U/K | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P39.D 03 B 020 | INT. MOD. AUT. UNIP+N 6 KA 10-32 A CURVA U/K | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P39.D 03 B 025 | INT. MOD. AUT. UNIP+N 6 KA 38-60 A CURVA U/K | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 06.P39.D 03 C | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI BIPOLARI P.D.I. 6 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 03 C 010 | INT. MOD. AUT. BIP. 6 KA 3- 4 A CURVA K | cad | € 21,50 | Lit 41.629 |
| 06.P39.D 03 C 015 | INT. MOD. AUT. BIP. 6 KA 5- 8 A CURVA U/K | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 06.P39.D 03 C 020 | INT. MOD. AUT. BIP. 6 KA 10-32 A CURVA U/K | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 06.P39.D 03 C 025 | INT. MOD. AUT. BIP. 6 KA 38-60 A CURVA U/K | cad | € 23,50 | Lit 45.502 |
| 06.P39.D 03 D | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI TRIPOLARI P.D.I. 6 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 03 D 010 | INT. MOD. AUT. TRIP. 6 KA 3- 4 A CURVA K | cad | € 32,20 | Lit 62.347 |
| 06.P39.D 03 D 015 | INT. MOD. AUT. TRIP. 6 KA 5- 8 A CURVA U/K | cad | € 28,70 | Lit 55.570 |
| 06.P39.D 03 D 020 | INT. MOD. AUT. TRIP. 6 KA 10-32 A CURVA U/K | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P39.D 03 D 025 | INT. MOD. AUT. TRIP. 6 KA 38-60 A CURVA U/K | cad | € 34,50 | Lit 66.801 |
| 06.P39.D 03 E | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MEGNETOTERMICI TRIPOLARI+NEUTRO O TETRAPOLARI P.D.I. 6 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 03 E 010 | INT. MOD. AUT. TRIP+N 6 KA 3- 4 A CURVA K | cad | € 40,00 | Lit 77.450 |
| 06.P39.D 03 E 015 | INT. MOD. AUT. TRIP+N 6 KA 5- 8 A CURVA U/K | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P39.D 03 E 020 | INT. MOD. AUT. TRIP+N 6 KA 10-32 A CURVA U/K | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P39.D 03 E 025 | INT. MOD. AUT. TRIP+N 6 KA 38-60 A CURVA U/K | cad | € 43,60 | Lit 84.421 |
| 06.P39.D 03 F | SOVRAPPREZZI PER CURVE D'INTERVENTO G/L |  |  |  |
| 06.P39.D 03 F010 | SOVRAPPREZZO PER CURVA L |  | 13% |
| 06.P39.D 03 F015 | SOVRAPPREZZO PER CURVA G |  | 11% |
| 06.P39.D 03 G | ACCESSORI PER INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI P.D.I. 6 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 03 G 010 | CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC) | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P39.D 03 G 015 | BOBINA APERTURA | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P39.D 03 G 020 | CONTATTO SEGNALAZIONE SCATTO RELE' (1 NA O 1 NC) | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P39.D 03 G 025 | INTERBLOCCO MECCANICO CON PORTELLA | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P39.D 03 G 030 | CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 1 MOD. | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P39.D 03 G 035 | CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 2 MOD. | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P39.D 03 G 040 | CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 3 MOD. | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P39.D 03 G 045 | CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 4 MOD. | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
|  | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI; TENSIONE NOMINALE 440 V CORRENTI NOMINALI DA 5 A 60 A 2/3/4 POLI POTERE DI INTERRUZIONE 10 KA IN P2 (380 V) SENSIBILITA' 0.03-2 A CARATTERISTICA U CONFORMI ALLE NORME CEI 17-5 E 23-18 |  |  |  |
| 06.P39.D 04 A | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI P.D.I. 10 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 04 A 010 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A BIP. 10 KA SINO 32 A | cad | € 59,40 | Lit 115.014 |
| 06.P39.D 04 A 015 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A BIP. 10 KA 38- 60 A | cad | € 82,10 | Lit 158.967 |
| 06.P39.D 04 A 020 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.3 A BIP. 10 KA SINO 32 A | cad | € 51,40 | Lit 99.524 |
| 06.P39.D 04 A 025 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.3 A BIP. 10 KA 38- 60 A | cad | € 70,70 | Lit 136.894 |
| 06.P39.D 04 A 030 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.5 A BIP. 10 KA SINO 32 A | cad | € 51,40 | Lit 99.524 |
| 06.P39.D 04 A 035 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.5 A BIP. 10 KA 38- 60 A | cad | € 70,70 | Lit 136.894 |
| 06.P39.D 04 A 040 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 1 A BIP. 10 KA SINO 32 A | cad | € 54,00 | Lit 104.558 |
| 06.P39.D 04 A 045 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 1 A BIP. 10 KA 38- 60 A | cad | € 74,60 | Lit 144.445 |
| 06.P39.D 04 A 050 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 2 A BIP. 10 KA SINO 32 A | cad | € 55,90 | Lit 108.237 |
| 06.P39.D 04 A 055 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 2 A BIP. 10 KA 38- 60 A | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P39.D 04 B | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TRIPOLARI P.D.I. 10 KA CARATTERISTICHE U/K |  |  |  |
| 06.P39.D 04 B 010 | INT.MOD.MAGN.DIFF. 0.03 A 3P 10 KA SINO 32 A, U | cad | € 86,70 | Lit 167.874 |
| 06.P39.D 04 B 015 | INT.MOD.MAGN.DIFF. 0.03 A 3P 10 KA 38-60 A, U | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 06.P39.D 04 B 020 | INT.MOD.MAGN.DIFF. 0.5 A 3P 10 KA SINO 32 A, K | cad | € 69,60 | Lit 134.764 |
| 06.P39.D 04 B 025 | INT.MOD.MAGN.DIFF. 0.5 A 3P 10 KA 38-60 A, K | cad | € 99,50 | Lit 192.658 |
| 06.P39.D 04 C | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI. P.D.I. 10 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 04 C 010 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A TET. 10 KA SINO 32 A | cad | € 98,70 | Lit 191.109 |
| 06.P39.D 04 C 015 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A TET. 10 KA 38- 60 A | cad | € 140,00 | Lit 271.077 |
| 06.P39.D 04 C 020 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.3 A TET. 10 KA SINO 32 A | cad | € 76,10 | Lit 147.350 |
| 06.P39.D 04 C 025 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.3 A TET. 10 KA 38- 60 A | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 06.P39.D 04 C 030 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.5 A TET. 10 KA SINO 32 A | cad | € 76,10 | Lit 147.350 |
| 06.P39.D 04 C 035 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.5 A TET. 10 KA 38- 60 A | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 06.P39.D 04 C 040 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 1 A TET. 10 KA SINO 32 A | cad | € 79,90 | Lit 154.707 |
| 06.P39.D 04 C 045 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 1 A TET. 10 KA 38- 60 A | cad | € 112,00 | Lit 216.862 |
| 06.P39.D 04 C 050 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 2 A TET. 10 KA SINO 32 A | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
| 06.P39.D 04 C 055 | INT. MOD. MAGN. DIFF. 2 A TET. 10 KA 38- 60 A | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |
| 06.P39.D 04 D | SOVRAPPREZZI PER CURVE D'INTERVENTO SPECIALI E PER SENSIBILITA' ALLE CORRENTI PULSANTI E CONTINUE |  |  |  |
| 06.P39.D 04 D010 | SOVRAPPREZZO CORR. PULSANTI/CONTINUE |  | 16% |
| 06.P39.D 04 D015 | SOVRAPPREZZO CORR. PULSANTI/CONTINUE CURVA L |  | 29% |
| 06.P39.D 04 D020 | SOVRAPPREZZO CORR. PULSANTI/CONTINUE SELETTIVO |  | 63% |
| 06.P39.D 04 E | ACCESSORI PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI P.D.I. 10 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 04 E 010 | CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC) | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P39.D 04 E 015 | BOBINA APERTURA | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P39.D 04 E 020 | CONTATTO SEGNALAZIONE SCATTO RELE' (1 NA O 1 NC) | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P39.D 04 E 025 | INTERBLOCCO MECCANICO CON PORTELLA | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
|  | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI; TENSIONE NOMINALE 440 V CORRENTI NOMINALI DA 5 A 60 A 2/3/4 POLI POTERE DI INTERRUZIONE DA 6 KA IN P2 (380 V) SENSIBILITA' 0,01 - 0,03 - 0,3 - 0,5 - 1 A CARATTERISTICA U CONFORMI ALLE NORME CEI 17-5 E 23-18 |  |  |  |
| 06.P39.D 05 A | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI BIPOLARI P.D.I. 6 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 05 A 010 | INT. MOD. AUT. DIFF. 0.01 A 2P 6 KA 5 - 15 A | cad | € 63,90 | Lit 123.727 |
| 06.P39.D 05 A 015 | INT. MOD. AUT. DIFF. 0.03 A 2P 6 KA SINO 32 A | cad | € 50,70 | Lit 98.168 |
| 06.P39.D 05 A 020 | INT. MOD. AUT. DIFF. 0.03 A 2P 6 KA 38 - 60 A | cad | € 70,10 | Lit 135.732 |
| 06.P39.D 05 A 025 | INT. MOD. AUT. DIFF. 0.3 A 2P 6 KA SINO 32 A | cad | € 42,90 | Lit 83.065 |
| 06.P39.D 05 A 030 | INT. MOD. AUT. DIFF. 0.3 A 2P 6 KA 38 - 60 A | cad | € 59,40 | Lit 115.014 |
| 06.P39.D 05 A 035 | INT. MOD. AUT. DIFF. 0.5 A 2P 6 KA SINO 32 A | cad | € 42,90 | Lit 83.065 |
| 06.P39.D 05 A 040 | INT. MOD. AUT. DIFF. 0.5 A 2P 6 KA 38 - 60 A | cad | € 59,40 | Lit 115.014 |
| 06.P39.D 05 B | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TRIPOLARI P.D.I. 6 KA CARATTERISTICHE U/K |  |  |  |
| 06.P39.D 05 B 010 | INT.MOD.AUT.DIFF. 0.03 A 3P 6 KA SINO 32 A, U | cad | € 75,20 | Lit 145.607 |
| 06.P39.D 05 B 015 | INT.MOD.AUT.DIFF. 0.03 A 3P 6 KA 38 - 60 A, U | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 06.P39.D 05 B 020 | INT.MOD.AUT.DIFF. 0.3 A 3P 6 KA SINO 32 A, U | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |
| 06.P39.D 05 B 025 | INT.MOD.AUT.DIFF. 0.3 A 3P 6 KA 38 - 60 A, U | cad | € 81,40 | Lit 157.612 |
| 06.P39.D 05 B 030 | INT.MOD.AUT.DIFF. 0.5 A 3P 6 KA SINO 32 A, U | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |
| 06.P39.D 05 B 035 | INT.MOD.AUT.DIFF. 0.5 A 3P 6 KA 38 - 60 A, U | cad | € 81,40 | Lit 157.612 |
| 06.P39.D 05 B 040 | INT.MOD.AUT.DIFF. 1 A 3P 6 KA SINO 32 A, K | cad | € 60,50 | Lit 117.144 |
| 06.P39.D 05 B 045 | INT.MOD.AUT.DIFF. 1 A 3P 6 KA 38 - 60 A, K | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
| 06.P39.D 05 C | INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI TETRAPOLARI P.D.I. 6 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 05 C 010 | INT. MOD. AUT. DIFF. 0.03 A 4P 6 KA SINO 32 A | cad | € 87,40 | Lit 169.229 |
| 06.P39.D 05 C 015 | INT. MOD. AUT. DIFF. 0.03 A 4P 6 KA 38 - 60 A | cad | € 105,00 | Lit 203.308 |
| 06.P39.D 05 C 020 | INT. MOD. AUT. DIFF. 0.3 A 4P 6 KA SINO 32 A | cad | € 67,80 | Lit 131.279 |
| 06.P39.D 05 C 025 | INT. MOD. AUT. DIFF. 0.3 A 4P 6 KA 38 - 60 A | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
| 06.P39.D 05 C 030 | INT. MOD. AUT. DIFF. 0.5 A 4P 6 KA SINO 32 A | cad | € 67,80 | Lit 131.279 |
| 06.P39.D 05 C 035 | INT. MOD. AUT. DIFF. 0.5 A 4P 6 KA 38 - 60 A | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
| 06.P39.D 05 D | SOVRAPPREZZI PER SENSIBILITA' ALLE CORRENTI PULSANTI E CONTINUE |  |  |  |
| 06.P39.D 05 D010 | SOVRAPPREZZO CORR. PULSANTE/CONTINUA BIPOLARI |  | 23% |
| 06.P39.D 05 D015 | SOVRAPPREZZO CORR. PULSANTE/CONTINUA TETRAPOLARI |  | 6% |
| 06.P39.D 05 E | ACCESSORI PER INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI P.D.I. 6 KA |  |  |  |
| 06.P39.D 05 E 010 | CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC) | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P39.D 05 E 015 | BOBINA APERTURA | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P39.D 05 E 020 | CONTATTO SEGNALAZIONE SCATTO RELE' (1 NA O 1 NC) | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P39.D 05 E 025 | INTERBLOCCO MECCANICO CON PORTELLA | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
|  | INTERRUTTORI MODULARI DIFFERENZIALI PURI TENSIONI NOMINALI 240 - 380 V CORRENTI NOMINALI DA 15 A 80 A 2/4 POLI SENSIBILITA' 0,01 - 0,03 - 0,3 - 0,5 A |  |  |  |
| 06.P39.D 06 A | INTERRUTTORI MODULARI DIFFERENZIALI PURI BIPOLARI PER CORRENTI ALTERNATE |  |  |  |
| 06.P39.D 06 A 010 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.01 A 2P 16 A | cad | € 28,20 | Lit 54.602 |
| 06.P39.D 06 A 015 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.03 A 2P 25 A | cad | € 22,20 | Lit 42.985 |
| 06.P39.D 06 A 020 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.03 A 2P 40 A | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 06.P39.D 06 A 025 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.03 A 2P 63 A | cad | € 35,40 | Lit 68.543 |
| 06.P39.D 06 A 030 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.03 A 2P 80 A | cad | € 46,10 | Lit 89.262 |
| 06.P39.D 06 A 035 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.3 A 2P 25 A | cad | € 21,00 | Lit 40.661 |
| 06.P39.D 06 A 040 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.3 A 2P 40 A | cad | € 24,00 | Lit 46.470 |
| 06.P39.D 06 A 045 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.3 A 2P 63 A | cad | € 34,80 | Lit 67.382 |
| 06.P39.D 06 A 050 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.3 A 2P 80 A | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P39.D 06 B | INTERRUTTORI MODULARI DIFFERENZIALI PURI TETRAPOLARI PER CORRENTI ALTERNATE |  |  |  |
| 06.P39.D 06 B 010 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.03 A 4P 25 A | cad | € 33,60 | Lit 65.058 |
| 06.P39.D 06 B 015 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.03 A 4P 40 A | cad | € 36,00 | Lit 69.705 |
| 06.P39.D 06 B 020 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.03 A 4P 63 A | cad | € 61,70 | Lit 119.467 |
| 06.P39.D 06 B 025 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.3 A 4P 25 A | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 06.P39.D 06 B 030 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.3 A 4P 40 A | cad | € 30,60 | Lit 59.249 |
| 06.P39.D 06 B 035 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.3 A 4P 63 A | cad | € 37,80 | Lit 73.191 |
| 06.P39.D 06 B 040 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.5 A 4P 25 A | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 06.P39.D 06 B 045 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.5 A 4P 40 A | cad | € 30,60 | Lit 59.249 |
| 06.P39.D 06 B 050 | INTERR. MODUL. DIFFER. PURO 0.5 A 4P 63 A | cad | € 37,80 | Lit 73.191 |
| 06.P39.D 06 C | INTERRUTTORI MODULARI DIFFERENZIALI PURI BIPOLARI PER CORRENTI PULSANTI E CONTINUE |  |  |  |
| 06.P39.D 06 C 010 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.01 A 2P 16 A | cad | € 33,00 | Lit 63.896 |
| 06.P39.D 06 C 015 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.03 A 2P 25 A | cad | € 30,00 | Lit 58.088 |
| 06.P39.D 06 C 020 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.03 A 2P 40 A | cad | € 33,00 | Lit 63.896 |
| 06.P39.D 06 C 025 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.03 A 2P 63 A | cad | € 49,80 | Lit 96.426 |
| 06.P39.D 06 C 030 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.03 A 2P 80 A | cad | € 63,90 | Lit 123.727 |
| 06.P39.D 06 C 035 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.3 A 2P 25 A | cad | € 27,00 | Lit 52.279 |
| 06.P39.D 06 C 040 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.3 A 2P 40 A | cad | € 30,00 | Lit 58.088 |
| 06.P39.D 06 C 045 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.3 A 2P 63 A | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P39.D 06 C 050 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.3 A 2P 80 A | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |
| 06.P39.D 06 D | INTERRUTTORI MODULARI DIFFERENZIALI PURI TETRAPOLARI PER CORRENTI PULSANTI E CONTINUE |  |  |  |
| 06.P39.D 06 D 010 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.03 A 4P 25 A | cad | € 43,80 | Lit 84.808 |
| 06.P39.D 06 D 015 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.03 A 4P 40 A | cad | € 47,30 | Lit 91.585 |
| 06.P39.D 06 D 020 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.03 A 4P 63 A | cad | € 81,40 | Lit 157.612 |
| 06.P39.D 06 D 025 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.3 A 4P 25 A | cad | € 34,20 | Lit 66.220 |
| 06.P39.D 06 D 030 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.3 A 4P 40 A | cad | € 40,20 | Lit 77.838 |
| 06.P39.D 06 D 035 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.3 A 4P 63 A | cad | € 49,20 | Lit 95.264 |
| 06.P39.D 06 D 040 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.5 A 4P 25 A | cad | € 34,20 | Lit 66.220 |
| 06.P39.D 06 D 045 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.5 A 4P 40 A | cad | € 40,20 | Lit 77.838 |
| 06.P39.D 06 D 050 | INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT 0.5 A 4P 63 A | cad | € 49,20 | Lit 95.264 |
| 06.P39.D 06 E | INTERRUTTORI MODULARI DIFFERENZIALI PURI BIPOLARI PER CORRENTI PULSANTI E CONTINUE SELETTIVI |  |  |  |
| 06.P39.D 06 E 010 | INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.3 A 2P 40 A | cad | € 37,80 | Lit 73.191 |
| 06.P39.D 06 E 015 | INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.3 A 2P 63 A | cad | € 46,70 | Lit 90.423 |
| 06.P39.D 06 E 020 | INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.5 A 2P 40 A | cad | € 37,80 | Lit 73.191 |
| 06.P39.D 06 E 025 | INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.5 A 2P 63 A | cad | € 46,70 | Lit 90.423 |
| 06.P39.D 06 F | INTERRUTTORI MODULARI DIFFERENZIALI PURI TETRAPOLARI PER CORRENTI PULSANTI E CONTINUE SELETTIVI |  |  |  |
| 06.P39.D 06 F 010 | INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.3 A 4P 40 A | cad | € 47,30 | Lit 91.585 |
| 06.P39.D 06 F 015 | INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.3 A 4P 63 A | cad | € 60,50 | Lit 117.144 |
| 06.P39.D 06 F 020 | INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.5 A 4P 40 A | cad | € 47,30 | Lit 91.585 |
| 06.P39.D 06 F 025 | INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.5 A 4P 63 A | cad | € 60,50 | Lit 117.144 |
|  | APPARECCHI B.T. MODULARI PER APPLICAZIONI VARIE |  |  |  |
|  | APPARECCHIATURE MODULARI PER APPLICAZIONI DIVERS |  |  |  |
| 06.P39.E 01 A | INTERRUTTORI NON AUTOMATICI MODULARI (SEZIONATORI) |  |  |  |
| 06.P39.E 01 A 010 | INT. NON AUT. MODULARE UNIPOLARE 16 A | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P39.E 01 A 015 | INT. NON AUT. MODULARE UNIPOLARE 32 A | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P39.E 01 A 020 | INT. NON AUT. MODULARE UNIPOLARE 63 A | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P39.E 01 A 025 | INT. NON AUT. MODULARE BIPOLARE SINO 32 A | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P39.E 01 A 030 | INT. NON AUT. MODULARE BIPOLARE 63 A | cad | € 12,70 | Lit 24.590 |
| 06.P39.E 01 A 035 | INT. NON AUT. MODULARE BIPOLARE 80 A | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P39.E 01 A 040 | INT. NON AUT. MODULARE BIPOLARE 100 A | cad | € 14,70 | Lit 28.463 |
| 06.P39.E 01 A 045 | INT. NON AUT. MODULARE TRIPOLARE SINO 32 A | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P39.E 01 A 050 | INT. NON AUT. MODULARE TRIPOLARE 63 A | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 06.P39.E 01 A 055 | INT. NON AUT. MODULARE TRIPOLARE 80 A | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P39.E 01 A 060 | INT. NON AUT. MODULARE TRIPOLARE 100 A | cad | € 22,10 | Lit 42.791 |
| 06.P39.E 01 A 065 | INT. NON AUT. MODULARE TETRAPOLARE SINO 32 A | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P39.E 01 A 070 | INT. NON AUT. MODULARE TETRAPOLARE 63 A | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P39.E 01 A 075 | INT. NON AUT. MODULARE TETRAPOLARE 80 A | cad | € 27,30 | Lit 52.860 |
| 06.P39.E 01 A 080 | INT. NON AUT. MODULARE TETRAPOLARE 100 A | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P39.E 01 B | INTERRUTTORI MODULARI CON PORTAFUSIBILI COMPLETI DI FUSIBILI |  |  |  |
| 06.P39.E 01 B 010 | INT.+ PORTAF. UNIP. 20 A (CON FUS. 8.5 X 31.5) | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P39.E 01 B 015 | INT.+ PORTAF.UNIP.+N. 20 A (CON FUS. 8.5 X 31.5) | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P39.E 01 B 020 | INT.+ PORTAF. BIP. 20 A (CON FUS. 8.5 X 31.5) | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P39.E 01 B 025 | INT.+ PORTAF. TRIP. 20 A (CON FUS. 8.5 X 31.5) | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 06.P39.E 01 B 030 | INT.+ PORTAF.TRIP.+N. 20 A (CON FUS. 8.5 X 31.5) | cad | € 18,30 | Lit 35.433 |
| 06.P39.E 01 B 035 | INT.+ PORTAF. UNIP. 20 A (CON FUS. 10.3 X 38) | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P39.E 01 B 040 | INT.+ PORTAF.UNIP.+N. 20 A (CON FUS. 10.3 X 38) | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P39.E 01 B 045 | INT.+ PORTAF. BIP. 20 A (CON FUS. 10.3 X 38) | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P39.E 01 B 050 | INT.+ PORTAF. TRIP. 20 A (CON FUS. 10.3 X 38) | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 06.P39.E 01 B 055 | INT.+ PORTAF.TRIP.+N. 20 A (CON FUS. 10.3 X 38) | cad | € 20,20 | Lit 39.112 |
| 06.P39.E 01 C | SEZIONATORI MODULARI CON PORTAFUSIBILI COMPLETI DI FUSIBILI |  |  |  |
| 06.P39.E 01 C 010 | SEZ. PORTAF. UNIP. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38) | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P39.E 01 C 015 | SEZ. PORTAF.UNIP.+N. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38) | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P39.E 01 C 020 | SEZ. PORTAF. BIP. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38) | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P39.E 01 C 025 | SEZ. PORTAF. TRIP. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38) | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P39.E 01 C 030 | SEZ. PORTAF.TRIP.+N. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38) | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P39.E 01 C 035 | SEZ. PORTAF. UNIP. 50 A (CON FUS. 14 X 51) | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P39.E 01 C 040 | SEZ. PORTAF.UNIP.+N. 50 A (CON FUS. 14 X 51) | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P39.E 01 C 045 | SEZ. PORTAF. BIP. 50 A (CON FUS. 14 X 51) | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P39.E 01 C 050 | SEZ. PORTAF. TRIP. 50 A (CON FUS. 14 X 51) | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 06.P39.E 01 C 055 | SEZ. PORTAF.TRIP.+N. 50 A (CON FUS. 14 X 51) | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P39.E 01 D | COMMUTATORI, PULSANTI E LAMPADE SPIA MODULARI |  |  |  |
| 06.P39.E 01 D 010 | COMMUTATORE A 2 POSIZIONI (1 CIRCUITO) | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P39.E 01 D 015 | COMMUTATORE A 3 POSIZIONI (1 CIRCUITO) | cad | € 5,57 | Lit 10.785 |
| 06.P39.E 01 D 020 | COMMUTATORE A 2 POSIZIONI (2 CIRCUITI) | cad | € 11,40 | Lit 22.073 |
| 06.P39.E 01 D 025 | COMMUTATORE A 3 POSIZIONI (2 CIRCUITI) | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P39.E 01 D 030 | COMMUTATORE BIPOLARE (1-0-2) | cad | € 19,60 | Lit 37.950 |
| 06.P39.E 01 D 035 | COMMUTATORE VOLTMETRICO (RS-ST-TR-0-RN-SN-TN) | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P39.E 01 D 040 | COMMUTATORE VOLTMETRICO (RS-ST-TR) | cad | € 17,60 | Lit 34.078 |
| 06.P39.E 01 D 045 | COMMUTATORE AMPEROMETRICO (0-R-S-T) | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P39.E 01 D 050 | PULSANTE NON LUMINOSO (ROSSO-VERDE-INCOLORE) | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P39.E 01 D 055 | PULSANTE LUMINOSO (ROSSO-VERDE-INCOLORE) | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P39.E 01 D 060 | LAMPADA SPIA CON LAMP. (ROSSO-VERDE-GIALLA-INC.) | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P39.E 01 D 065 | LAMPADINE DI RICAMBIO PER PULS. LUM. E LAMP.SPIA | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P39.E 01 E | TRASFORMATORI DI SICUREZZA, SUONERIE E PRESE MODULARI |  |  |  |
| 06.P39.E 01 E 010 | TRASF.SICUR.MON. 10 VA PRIM. 220 V SEC. 4/8/12 V | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P39.E 01 E 015 | TRASF.SICUR.MON. 10 VA PRIM. 220 V SEC. 12/24 V | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P39.E 01 E 020 | TRASF.SICUR.MON. 15 VA PRIM. 220 V SEC. 4/8/12 V | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P39.E 01 E 025 | TRASF.SICUR.MON. 15 VA PRIM. 220 V SEC. 12/24 V | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P39.E 01 E 030 | TRASF.SICUR.MON. 30 VA PRIM. 220 V SEC. 4/8/12 V | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P39.E 01 E 035 | TRASF.SICUR.MON. 30 VA PRIM. 220 V SEC. 12/24 V | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P39.E 01 E 040 | TRASF.SICUR.MON. 40 VA PRIM. 220 V SEC. 12/24 V | cad | € 27,30 | Lit 52.860 |
| 06.P39.E 01 E 045 | TRASF.SICUR.MON. 63 VA PRIM. 220 V SEC. 12/24 V | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 06.P39.E 01 E 050 | SUONERIA 220 V C.A. | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P39.E 01 E 055 | SUONERIA 8/12 V C.A. | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P39.E 01 E 060 | RONZATORE 220 V C.A. | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P39.E 01 E 065 | RONZATORE 12 V C.A. | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P39.E 01 E 070 | PRESA DI CORRENTE SCHUKO 2P + T 10/16 A 250 V | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P39.E 01 E 075 | PRESA DI CORRENTE 2P + T CENTRALE 10 A 250 V | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P39.E 01 E 080 | TRASFORMATORE CON SUONERIA INCORPORATA | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P39.E 01 F | RELE' PASSO PASSO, CONTATTORI MODULARI |  |  |  |
| 06.P39.E 01 F 010 | RELE' P-P 16 A UNIP. TENS. AUX. 8/24/220 V C.A. | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P39.E 01 F 015 | RELE' P-P 16 A BIP. TENS. AUX. 8/24/220 V C.A. | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P39.E 01 F 020 | RELE' P-P 16 A TETR. TENS. AUX. 8/24/220 V C.A. | cad | € 20,20 | Lit 39.112 |
| 06.P39.E 01 F 025 | CONTATTORE I IN=20 A AUX. 24/220 V | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P39.E 01 F 030 | CONTATTORE II IN=20 A AUX. 24/220 V | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P39.E 01 F 035 | CONTATTORE II IN=40 A AUX. 24/220 V | cad | € 18,30 | Lit 35.433 |
| 06.P39.E 01 F 040 | CONTATTORE III IN=20 A AUX. 24/220 V | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |
| 06.P39.E 01 F 045 | CONTATTORE III IN=40 A AUX. 24/220 V | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P39.E 01 F 050 | CONTATTORE III IN=63 A AUX. 24/220 V | cad | € 39,10 | Lit 75.708 |
| 06.P39.E 01 F 055 | CONTATTORE IV IN=20 A AUX. 24/220 V | cad | € 23,50 | Lit 45.502 |
| 06.P39.E 01 F 060 | CONTATTORE IV IN=40 A AUX. 24/220 V | cad | € 25,40 | Lit 49.181 |
| 06.P39.E 01 F 065 | CONTATTORE IV IN=63 A AUX. 24/220 V | cad | € 55,30 | Lit 107.075 |
| 06.P39.E 01 G | CONTAORE, STRUMENTI ANALOGICI |  |  |  |
| 06.P39.E 01 G 010 | CONTAORE ORARIO TENS. AUX. 24/110/220 V C.A. | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 06.P39.E 01 G 015 | VOLTMETRO INSERZ. DIRETTA E SU TV SCALA 0-600 V | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |
| 06.P39.E 01 G 020 | AMPEROMETRO INSERZ. SU TA SEC. 5 A SCALE DIVERSE | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |
| 06.P39.E 01 G 025 | FREQUENZIMETRO 45-65 HZ 100-440 V | cad | € 68,40 | Lit 132.440 |
| 06.P39.E 01 G 030 | SCALE INTERCAMBIABILI PER STRUMENTI ANALOGICI | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P39.E 01 H | STRUMENTI MODULARI DIGITALI CON VISUALIZZAZIONE A 3 CIFRE |  |  |  |
| 06.P39.E 01 H 010 | VOLTMETRO INSERZ. DIRETTA E SU TV SINO A 600 V | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |
| 06.P39.E 01 H 015 | AMPEROMETRO INSERZ. SU TA SEC. 5 A SINO A 1000 A | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |
| 06.P39.E 01 H 020 | FREQUENZIMETRO 40-80 HZ SINO A 220 V | cad | € 94,20 | Lit 182.396 |
| 06.P39.E 01 I | TRASFORMATORI DI CORRENTE MODULARI |  |  |  |
| 06.P39.E 01 I 010 | TA BARRA PASS. RAPP. 50- 150/5 A 3 VA CL. 3 | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P39.E 01 I 015 | TA BARRA PASS. RAPP. 200- 400/5 A 3 VA CL. 0.5 | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 06.P39.E 01 I 020 | TA BARRA PASS. RAPP. 600-1000/5 A 6 VA CL. 0.5 | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P39.E 01 I 025 | TA PRIM. AVVOLTO RAPP. 5- 100/5 A 6 VA CL. 0.5 | cad | € 18,30 | Lit 35.433 |
| 06.P39.E 01 L | INTERRUTTORI E DEVIATORI ORARI INTERRUTTORI ORARI PROGRAMMABILI DIGITALI INTERRUTTORI CREPUSCOLARI OROLOGI PROGRAMMABILI CON TERMOSTATO, CON FOTO-CELLULA INTERRUTTORI DI PRIORITA' |  |  |  |
| 06.P39.E 01 L 010 | INT. ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA | cad | € 39,10 | Lit 75.708 |
| 06.P39.E 01 L 015 | INT. ORARIO GIORN./SETT. CON RISERVA DI CARICA | cad | € 52,00 | Lit 100.686 |
| 06.P39.E 01 L 020 | INT. ORARIO PROGRAMMABILE A 1 CANALE DIGITALE | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 06.P39.E 01 L 025 | INT. ORARIO PROGRAMMABILE A 2 CANALI DIGITALE | cad | € 150,00 | Lit 290.440 |
| 06.P39.E 01 L 030 | INT. ORARIO PROGRAMMABILE A 3 CANALI DIGITALE | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |
| 06.P39.E 01 L 035 | INT. ORARIO PROGRAMMABILE A 4 CANALI DIGITALE | cad | € 228,00 | Lit 441.469 |
| 06.P39.E 01 L 040 | DEVIAT. ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA | cad | € 42,30 | Lit 81.904 |
| 06.P39.E 01 L 045 | DEVIAT. ORARIO GIORN/SETT. CON RISERVA DI CARICA | cad | € 55,30 | Lit 107.075 |
| 06.P39.E 01 L 050 | INT. CREPUSCOLARE CON CELLULA SEPARATA (1 PROGR) | cad | € 66,70 | Lit 129.149 |
| 06.P39.E 01 L 055 | INT. CREPUSCOLARE CON CELLULA SEPARATA (4 PROGR) | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 06.P39.E 01 L 060 | OROLOGIO PROGRAMM. CON TERMOSTATO INCORPORATO | cad | € 161,00 | Lit 311.739 |
| 06.P39.E 01 L 065 | OROLOGIO PROGRAMM. CON FOTOCELLULA INCORPORATA | cad | € 170,00 | Lit 329.165 |
| 06.P39.E 01 L 070 | INTERRUTTORE DI PRIORITA' | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P39.E 01 M | ACCESSORI E DISPOSITIVI VARI |  |  |  |
| 06.P39.E 01 M 010 | INTERRUTTORE A TEMPO PER LUCI SCALE | cad | € 37,70 | Lit 72.997 |
| 06.P39.E 01 M 012 | AVVISATORE DI SPEGNIMENTO | cad | € 23,50 | Lit 45.502 |
| 06.P39.E 01 M 014 | TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ. REGOLAZ. 0-640 MIN | cad | € 42,30 | Lit 81.904 |
| 06.P39.E 01 M 016 | VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO 550 W INCANDESC. | cad | € 68,40 | Lit 132.440 |
| 06.P39.E 01 M 018 | VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO 1100 W INCANDESC. | cad | € 82,10 | Lit 158.967 |
| 06.P39.E 01 M 020 | VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO 1100 VA FLUORESC. | cad | € 82,10 | Lit 158.967 |
| 06.P39.E 01 M 022 | VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO 1100 VA ALOGENE | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 06.P39.E 01 M 024 | MODULO COMANDO PER REATTORI/VARIATORI | cad | € 48,80 | Lit 94.489 |
| 06.P39.E 01 M 026 | REATTORI/VARIATORI PER TUBI FLUORESCENTI 20 W | cad | € 36,40 | Lit 70.480 |
| 06.P39.E 01 M 028 | REATTORI/VARIATORI PER TUBI FLUORESCENTI 40 W | cad | € 36,40 | Lit 70.480 |
| 06.P39.E 01 M 030 | REATTORI/VARIATORI PER TUBI FLUORESCENTI 60 W | cad | € 59,40 | Lit 115.014 |
| 06.P39.E 01 M 032 | PRECARICO STATICO PER VARIATORI | cad | € 76,10 | Lit 147.350 |
| 06.P39.E 01 M 034 | SELETTORE DI CONSUMO | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |
| 06.P39.E 01 M 036 | TELECOMANDO PER LAMPADE AUTONOME/EMERGENZA | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P39.E 01 M 038 | RIVEL. ELETTRON. MARCIA MONOF. E SQUIL. TENS. | cad | € 81,40 | Lit 157.612 |
| 06.P39.E 01 M 040 | SCARICATORE DI SOVRATENSIONI MONOFASE | cad | € 73,50 | Lit 142.315 |
| 06.P39.E 01 M 042 | SCARICATORE DI SOVRATENSIONI TRIFASE | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P39.E 01 M 044 | STABILIZZATORE ANTI-TEMPORALE MONOFASE | cad | € 118,00 | Lit 228.479 |
| 06.P39.E 01 M 046 | FILTRO ANTI-DISTURBI BIDIREZ. MONOFASE 25 A | cad | € 46,80 | Lit 90.617 |
| 06.P39.E 01 M 048 | FILTRO ANTI-DISTURBI BIDIREZ. MONOFASE 40 A | cad | € 66,20 | Lit 128.181 |
| 06.P39.E 01 M 050 | FILTRO ANTI-DISTURBI BIDIREZ. TRIFASE+N 40 A | cad | € 88,20 | Lit 170.779 |
|  | INTERRUTTORI B.T. SALVAMOTORI |  |  |  |
|  | INTERRUTTORI SALVAMOTORI TRIFASE MODULARI P.D.I. FINO A 6 KA (380 V) |  |  |  |
| 06.P39.F 01 A | INTERRUTTORI SALVAMOTORI TRIFASE MODULARI P.D.I. FINO A 6 KA |  |  |  |
| 06.P39.F 01 A 010 | INT. SALVAM. TRIP. REG. RELE' 0.1/6.3 A 1.5 KA | cad | € 19,60 | Lit 37.950 |
| 06.P39.F 01 A 015 | INT. SALVAM. TRIP. REG. RELE' 6.3/16 A 1.5 KA | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P39.F 01 A 020 | INT. SALVAM. TRIP. REG. RELE' 2.5/16 A 6 KA | cad | € 72,30 | Lit 139.992 |
| 06.P39.F 01 A 025 | INT. SALVAM. TRIP. REG. RELE' 16/25 A 6 KA | cad | € 79,90 | Lit 154.707 |
| 06.P39.F 01 A 030 | INT. SALVAM. TRIP. REG. RELE' 25/40 A 6 KA | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
|  | CONTATTORI E RELE' B.T. |  |  |  |
|  | CONTATTORI, RELE' TERMICI, CONTATTORI AUSILIARI, AVVIATORI YD, AVVIATORI DIRETTI, MINICONTATTORI |  |  |  |
| 06.P39.G 01 A | CONTATTORI TRIPOLARI E TETRAPOLARI TENSIONE NOMINALE 660 V CORRENTE NOMINALE TERMICA ITH= 25/1100 A TENSIONE AUSILIARIA DI COMANDO STANDARD: 48- 110 - 125 - 220 - 380 V C.A. 48 - 110 - 125 - 220 V C.C. |  |  |  |
| 06.P39.G 01 A 010 | CONT. TRIP. ITH= 25 A COMANDO C.A. | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |
| 06.P39.G 01 A 011 | CONT. TRIP. ITH= 40 A COMANDO C.A. | cad | € 21,50 | Lit 41.629 |
| 06.P39.G 01 A 012 | CONT. TRIP. ITH= 55 A COMANDO C.A. | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 06.P39.G 01 A 013 | CONT. TRIP. ITH= 90 A COMANDO C.A. | cad | € 53,30 | Lit 103.203 |
| 06.P39.G 01 A 014 | CONT. TRIP. ITH= 110 A COMANDO C.A. | cad | € 70,70 | Lit 136.894 |
| 06.P39.G 01 A 015 | CONT. TRIP. ITH= 125 A COMANDO C.A. | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 06.P39.G 01 A 016 | CONT. TRIP. ITH= 150 A COMANDO C.A. | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 06.P39.G 01 A 017 | CONT. TRIP. ITH= 200 A COMANDO C.A. | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
| 06.P39.G 01 A 018 | CONT. TRIP. ITH= 300 A COMANDO C.A. | cad | € 235,00 | Lit 455.023 |
| 06.P39.G 01 A 019 | CONT. TRIP. ITH= 410 A COMANDO C.A. | cad | € 372,00 | Lit 720.292 |
| 06.P39.G 01 A 020 | CONT. TRIP. ITH= 500 A COMANDO C.A. | cad | € 607,00 | Lit 1.175.315 |
| 06.P39.G 01 A 021 | CONT. TRIP. ITH= 650 A COMANDO C.A. | cad | € 1.080,00 | Lit 2.091.171 |
| 06.P39.G 01 A 022 | CONT. TRIP. ITH=1100 A COMANDO C.A. | cad | € 1.651,00 | Lit 3.196.781 |
| 06.P39.G 01 A 023 | CONT. TRIP. ITH= 25 A COMANDO C.C. | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |
| 06.P39.G 01 A 024 | CONT. TRIP. ITH= 40 A COMANDO C.C. | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 06.P39.G 01 A 025 | CONT. TRIP. ITH= 55 A COMANDO C.C. | cad | € 55,30 | Lit 107.075 |
| 06.P39.G 01 A 026 | CONT. TRIP. ITH= 90 A COMANDO C.C. | cad | € 79,90 | Lit 154.707 |
| 06.P39.G 01 A 027 | CONT. TRIP. ITH= 110 A COMANDO C.C. | cad | € 97,90 | Lit 189.560 |
| 06.P39.G 01 A 028 | CONT. TRIP. ITH= 125 A COMANDO C.C. | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |
| 06.P39.G 01 A 029 | CONT. TRIP. ITH= 150 A COMANDO C.C. | cad | € 148,00 | Lit 286.567 |
| 06.P39.G 01 A 030 | CONT. TRIP. ITH= 200 A COMANDO C.C. | cad | € 173,00 | Lit 334.974 |
| 06.P39.G 01 A 031 | CONT. TRIP. ITH= 300 A COMANDO C.C. | cad | € 254,00 | Lit 491.812 |
| 06.P39.G 01 A 032 | CONT. TRIP. ITH= 410 A COMANDO C.C. | cad | € 391,00 | Lit 757.081 |
| 06.P39.G 01 A 033 | CONT. TRIP. ITH= 500 A COMANDO C.C. | cad | € 726,00 | Lit 1.405.732 |
| 06.P39.G 01 A 034 | CONT. TRIP. ITH= 650 A COMANDO C.C. | cad | € 1.080,00 | Lit 2.091.171 |
| 06.P39.G 01 A 035 | CONT. TRIP. ITH=1100 A COMANDO C.C. | cad | € 1.657,00 | Lit 3.208.399 |
| 06.P39.G 01 A 036 | CONT. TETRAP. ITH= 25 A COMANDO C.A. | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P39.G 01 A 037 | CONT. TETRAP. ITH= 40 A COMANDO C.A. | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P39.G 01 A 038 | CONT. TETRAP. ITH= 90 A COMANDO C.A. | cad | € 67,80 | Lit 131.279 |
| 06.P39.G 01 A 039 | CONT. TETRAP. ITH= 110 A COMANDO C.A. | cad | € 87,40 | Lit 169.229 |
| 06.P39.G 01 A 040 | CONT. TETRAP. ITH= 125 A COMANDO C.A. | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 06.P39.G 01 A 041 | CONT. TETRAP. ITH= 150 A COMANDO C.A. | cad | € 166,00 | Lit 321.420 |
| 06.P39.G 01 A 042 | CONT. TETRAP. ITH= 200 A COMANDO C.A. | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P39.G 01 A 043 | CONT. TETRAP. ITH= 300 A COMANDO C.A. | cad | € 333,00 | Lit 644.777 |
| 06.P39.G 01 A 044 | CONT. TETRAP. ITH= 410 A COMANDO C.A. | cad | € 503,00 | Lit 973.943 |
| 06.P39.G 01 A 045 | CONT. TETRAP. ITH= 500 A COMANDO C.A. | cad | € 792,00 | Lit 1.533.525 |
| 06.P39.G 01 A 046 | CONT. TETRAP. ITH= 650 A COMANDO C.A. | cad | € 1.389,00 | Lit 2.689.479 |
| 06.P39.G 01 A 047 | CONT. TETRAP. ITH=1100 A COMANDO C.A. | cad | € 2.083,00 | Lit 4.033.250 |
| 06.P39.G 01 A 048 | CONT. TETRAP. ITH= 25 A COMANDO C.C. | cad | € 26,70 | Lit 51.698 |
| 06.P39.G 01 A 049 | CONT. TETRAP. ITH= 40 A COMANDO C.C. | cad | € 38,40 | Lit 74.352 |
| 06.P39.G 01 A 050 | CONT. TETRAP. ITH= 90 A COMANDO C.C. | cad | € 94,20 | Lit 182.396 |
| 06.P39.G 01 A 051 | CONT. TETRAP. ITH= 110 A COMANDO C.C. | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 06.P39.G 01 A 052 | CONT. TETRAP. ITH= 125 A COMANDO C.C. | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |
| 06.P39.G 01 A 053 | CONT. TETRAP. ITH= 150 A COMANDO C.C. | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |
| 06.P39.G 01 A 054 | CONT. TETRAP. ITH= 200 A COMANDO C.C. | cad | € 213,00 | Lit 412.425 |
| 06.P39.G 01 A 055 | CONT. TETRAP. ITH= 300 A COMANDO C.C. | cad | € 306,00 | Lit 592.498 |
| 06.P39.G 01 A 056 | CONT. TETRAP. ITH= 410 A COMANDO C.C. | cad | € 476,00 | Lit 921.664 |
| 06.P39.G 01 A 057 | CONT. TETRAP. ITH= 500 A COMANDO C.C. | cad | € 764,00 | Lit 1.479.310 |
| 06.P39.G 01 A 058 | CONT. TETRAP. ITH= 650 A COMANDO C.C. | cad | € 1.299,00 | Lit 2.515.214 |
| 06.P39.G 01 A 059 | CONT. TETRAP. ITH=1100 A COMANDO C.C. | cad | € 2.079,00 | Lit 4.025.505 |
| 06.P39.G 01 B | RELE' TERMICI TRIPOLARI DIFFERENZIALI CON RIPRISTINO MANUALE E/O AUTOMATICO PER AVVIAMENTO NORMALE |  |  |  |
| 06.P39.G 01 B 010 | RELE' TERM. REG. 0.09/ 15 A PER CONT. 25/ 40 A | cad | € 14,40 | Lit 27.882 |
| 06.P39.G 01 B 015 | RELE' TERM. REG. 14/ 23 A PER CONT. 25/ 55 A | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 06.P39.G 01 B 020 | RELE' TERM. REG. 14/ 33 A PER CONT. 55/125 A | cad | € 25,40 | Lit 49.181 |
| 06.P39.G 01 B 025 | RELE' TERM. REG. 28/ 50 A PER CONT. 55/125 A | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P39.G 01 B 030 | RELE' TERM. REG. 46/ 65 A PER CONT. 55/125 A | cad | € 34,50 | Lit 66.801 |
| 06.P39.G 01 B 035 | RELE' TERM. REG. 60/ 82 A PER CONT. 55/125 A | cad | € 39,70 | Lit 76.869 |
| 06.P39.G 01 B 040 | RELE' TERM. REG. 45/150 A PER CONT. 150/200 A | cad | € 91,90 | Lit 177.943 |
| 06.P39.G 01 B 045 | RELE' TERM. REG. 45/330 A PER CONT. 300/410 A | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 06.P39.G 01 C | RELE' TERMICI TRIPOLARI DIFFERENZIALI CON RIPRISTINO MANUALE E/O AUTOMATICO PER AVVIAMENTO PESANTE MONTAGGIO SEPARATO |  |  |  |
| 06.P39.G 01 C 010 | RELE' TERM. TRIP. AVVIAM. PESANTE REG. 0.7/60 A | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P39.G 01 C 015 | RELE' TERM. TRIP. AVVIAM. PESANTE REG. 61/300 A | cad | € 155,00 | Lit 300.121 |
| 06.P39.G 01 D | CONTATTORI AUSILIARI DI BASE A 4 CONTATTI TENSIONE DI COMANDO STANDARD: 48 - 110 - 125 - 220 - 380 V C.A. 50 HZ 48 - 110 - 125 - 220 V C.C. MASSIMO RAGGIUNGIBILE 10 CONTATTI |  |  |  |
| 06.P39.G 01 D 010 | CONTATTORI AUSILIARI A 4 CONTATTI COMANDO C.A. | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 06.P39.G 01 D 015 | CONTATTORI AUSILIARI A 4 CONTATTI COMANDO C.C. | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P39.G 01 E | ACCESSORI ED AGGIUNTIVI PER CONTATTORI, RELE' TERMICI E CONTATTORI AUSILIARI |  |  |  |
| 06.P39.G 01 E 010 | BLOCCO AGGIUNTIVO DI 2 CONTATTI AUSILIARI | cad | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P39.G 01 E 015 | BLOCCO AGGIUNTIVO DI 1 CONTATTO AUSILIARIO | cad | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P39.G 01 E 020 | BLOCCO AGG.DI 2 CONT.AUX. RIT. ALLA ECC. 6/120 S | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P39.G 01 E 025 | BLOCCO AGG.DI 2 CONT.AUX.RIT.ALLA DISECC.6/120 S | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P39.G 01 E 030 | BLOCCO AGG. TEMPORIZZATO PER AVVIAMENTI Y/D | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P39.G 01 E 035 | BLOCCO PER AUTORITENUTA MECCANICA | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 06.P39.G 01 E 040 | INTERBL.MECC.TRA 2 CONTATT.AFFIANCATI 25/ 125 A | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P39.G 01 E 045 | INTERBL.MECC.TRA 2 CONTATT.AFFIANCATI 150/ 410 A | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P39.G 01 E 050 | INTERBL.MECC.TRA 2 CONTATT. SOVRAPP. 150/ 410 A | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P39.G 01 E 055 | INTERBL.MECC.TRA 2 CONTATT.AFFIANCATI 500/1100 A | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P39.G 01 E 060 | INTERBL.MECC.TRA 2 CONTATT. SOVRAPP. 500/1100 A | cad | € 96,40 | Lit 186.656 |
| 06.P39.G 01 E 065 | BL. AGG. DI 2 CONT. AUX. PER CONTATT. 500/1100 A | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P39.G 01 E 070 | ACCESS.PER MONT.RELE' TERM. SU CONTATT. 55/125 A | cad | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P39.G 01 E 075 | ACCESS.PER MONT.SEPAR.DI RELE'TERM.REG.0.09/23 A | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 06.P39.G 01 E 080 | ACCESS.PER MONT.SEPAR.DI RELE'TERM.REG. 14/82 A | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P39.G 01 E 085 | BL.AGG.SU RELE'TERM.PER RIARMO ELETTR.A DISTANZA | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P39.G 01 F | AVVIATORI Y/D TRIPOLARI NORMALIZZATI TENSIONE NOMINALE 660 V TENSIONE AUSILIARIA DI COMANDO STANDARD: 48 - 110 -125 - 220 - 380 V C.A. POTENZA IN CAT. AC3 (380 V) P= 7.5/290 KW MONTAGGIO A GIORNO SU PROFILATO O PIASTRA COMPLETI DI CABLAGGIO, RELE' TERMICO E TEMPORIZZATORE |  |  |  |
| 06.P39.G 01 F 010 | AVVIATORE Y/D TRIP. P= 7.5 KW | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |
| 06.P39.G 01 F 015 | AVVIATORE Y/D TRIP. P= 10 KW | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 06.P39.G 01 F 020 | AVVIATORE Y/D TRIP. P=13.5 KW | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 06.P39.G 01 F 025 | AVVIATORE Y/D TRIP. P= 19 KW | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P39.G 01 F 030 | AVVIATORE Y/D TRIP. P=27.5 KW | cad | € 199,00 | Lit 385.317 |
| 06.P39.G 01 F 035 | AVVIATORE Y/D TRIP. P= 41 KW | cad | € 273,00 | Lit 528.601 |
| 06.P39.G 01 F 040 | AVVIATORE Y/D TRIP. P=58.5 KW | cad | € 326,00 | Lit 631.224 |
| 06.P39.G 01 F 045 | AVVIATORE Y/D TRIP. P= 75 KW | cad | € 415,00 | Lit 803.552 |
| 06.P39.G 01 F 050 | AVVIATORE Y/D TRIP. P= 100 KW | cad | € 601,00 | Lit 1.163.698 |
| 06.P39.G 01 F 055 | AVVIATORE Y/D TRIP. P= 140 KW | cad | € 680,00 | Lit 1.316.663 |
| 06.P39.G 01 F 060 | AVVIATORE Y/D TRIP. P= 205 KW | cad | € 963,00 | Lit 1.864.628 |
| 06.P39.G 01 F 065 | AVVIATORE Y/D TRIP. P= 290 KW | cad | € 1.256,00 | Lit 2.431.955 |
| 06.P39.G 01 G | AVVIATORI DIRETTI TENSIONE NOMINALE 660 V TENSIONE AUSILIARIA DI COMANDO STANDARD: 48- 110 - 125 - 220 - 380 V C.A. POTENZA IN CAT. AC3 (380 V) P= 4.2/168 KW MONTAGGIO IN CONTENITORE ISOLANTE, PRESSOFUSO O LAMIERA, COFANO IP-54 COMPLETI DI CABLAGGIO, RELE' TERMICO, PULSANTI (M-A) |  |  |  |
| 06.P39.G 01 G 010 | AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 4.2 KW | cad | € 36,40 | Lit 70.480 |
| 06.P39.G 01 G 012 | AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 5.7 KW | cad | € 39,70 | Lit 76.869 |
| 06.P39.G 01 G 014 | AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 7.7 KW | cad | € 65,00 | Lit 125.857 |
| 06.P39.G 01 G 016 | AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 11 KW | cad | € 70,70 | Lit 136.894 |
| 06.P39.G 01 G 018 | AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 16 KW | cad | € 91,20 | Lit 176.587 |
| 06.P39.G 01 G 020 | AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 23 KW | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |
| 06.P39.G 01 G 022 | AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 32 KW | cad | € 162,00 | Lit 313.675 |
| 06.P39.G 01 G 024 | AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 41 KW | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P39.G 01 G 026 | AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 4.2 KW | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
| 06.P39.G 01 G 028 | AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 5.7 KW | cad | € 46,80 | Lit 90.617 |
| 06.P39.G 01 G 030 | AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 7.7 KW | cad | € 54,60 | Lit 105.720 |
| 06.P39.G 01 G 032 | AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 11 KW | cad | € 60,50 | Lit 117.144 |
| 06.P39.G 01 G 034 | AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 16 KW | cad | € 110,00 | Lit 212.989 |
| 06.P39.G 01 G 036 | AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 23 KW | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P39.G 01 G 038 | AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 32 KW | cad | € 161,00 | Lit 311.739 |
| 06.P39.G 01 G 040 | AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 41 KW | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P39.G 01 G 042 | AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 4.2 KW | cad | € 76,10 | Lit 147.350 |
| 06.P39.G 01 G 044 | AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 5.7 KW | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P39.G 01 G 046 | AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 7.7 KW | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |
| 06.P39.G 01 G 048 | AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 11 KW | cad | € 94,20 | Lit 182.396 |
| 06.P39.G 01 G 050 | AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 16 KW | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 06.P39.G 01 G 052 | AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 23 KW | cad | € 150,00 | Lit 290.440 |
| 06.P39.G 01 G 054 | AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 32 KW | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
| 06.P39.G 01 G 056 | AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 41 KW | cad | € 217,00 | Lit 420.170 |
| 06.P39.G 01 G 058 | AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 58 KW | cad | € 309,00 | Lit 598.307 |
| 06.P39.G 01 G 060 | AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 80 KW | cad | € 334,00 | Lit 646.714 |
| 06.P39.G 01 G 062 | AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 117 KW | cad | € 442,00 | Lit 855.831 |
| 06.P39.G 01 G 064 | AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 168 KW | cad | € 582,00 | Lit 1.126.909 |
| 06.P39.G 01 H | AGGIUNTIVI PER AVVIATORI DIRETTI IN COFANO IP-54 |  |  |  |
| 06.P39.G 01 H 010 | BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 4.2/11 KW | cad | € 23,50 | Lit 45.502 |
| 06.P39.G 01 H 015 | BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 16/23 KW | cad | € 28,00 | Lit 54.215 |
| 06.P39.G 01 H 020 | BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 32/41 KW | cad | € 36,40 | Lit 70.480 |
| 06.P39.G 01 H 025 | BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 58 KW | cad | € 76,90 | Lit 148.899 |
| 06.P39.G 01 H 030 | BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 80 KW | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
| 06.P39.G 01 H 035 | BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 117 KW | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
| 06.P39.G 01 H 040 | BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 168 KW | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |
| 06.P39.G 01 H 045 | SEZIONATORE 125 A PER AVVIATORE P= 58 KW | cad | € 110,00 | Lit 212.989 |
| 06.P39.G 01 H 050 | SEZIONATORE 160 A PER AVVIATORE P= 80 KW | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 06.P39.G 01 H 055 | SEZIONATORE 250 A PER AVVIATORE P= 117 KW | cad | € 219,00 | Lit 424.043 |
| 06.P39.G 01 H 060 | SEZIONATORE 400 A PER AVVIATORE P= 168 KW | cad | € 269,00 | Lit 520.856 |
| 06.P39.G 01 H 065 | AMPEROMETRO + TRASFORMATORE CORRENTE | cad | € 65,00 | Lit 125.857 |
| 06.P39.G 01 H 070 | VOLTMETRO | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 06.P39.G 01 H 075 | COMMUTATORE VOLTMETRO | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |
| 06.P39.G 01 H 080 | COMMUTATORE A-0-M | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |
| 06.P39.G 01 H 085 | LAMPADA SPIA | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |
| 06.P39.G 01 I | RELE' DI PROTEZIONE STATICI MODULARI ESECUZIONE ESTRAIBILE DA INCASSO NORME CEI 41/1 |  |  |  |
| 06.P39.G 01 I 010 | RELE' OMOPOLARE DI TERRA ISTANT. FUNZIONI 50N | cad | € 427,00 | Lit 826.787 |
| 06.P39.G 01 I 012 | RELE' OMOPOLARE DI TERRA RITARD. FUNZIONI 51N | cad | € 455,00 | Lit 881.002 |
| 06.P39.G 01 I 014 | RELE' MAX. CORR. TRIF. ISTANT. FUNZIONI 50 | cad | € 629,00 | Lit 1.217.913 |
| 06.P39.G 01 I 016 | RELE' MAX. CORR. TRIF. RITARD. FUNZIONI 51 | cad | € 667,00 | Lit 1.291.492 |
| 06.P39.G 01 I 018 | RELE' MAX. CORR. TRIF. RITARD. FUNZIONI 50-51 | cad | € 818,00 | Lit 1.583.868 |
| 06.P39.G 01 I 020 | RELE' MAX.CORR.BIF.+T.RITARD. FUNZIONI 50-51-51N | cad | € 902,00 | Lit 1.746.515 |
| 06.P39.G 01 I 022 | RELE' MAX.CORR. DIREZ. MONOF. FUNZIONI 67 | cad | € 831,00 | Lit 1.609.040 |
| 06.P39.G 01 I 024 | RELE' MAX.CORR. PROTEZ. MOTORI FUNZIONI 49-46 | cad | € 949,00 | Lit 1.837.520 |
| 06.P39.G 01 I 026 | RELE'MAX.CORR.PROT.MOTORI FUNZIONI 49-46-50-51R | cad | € 1.102,00 | Lit 2.133.769 |
| 06.P39.G 01 I 028 | RELE'MAX.CORR.PROT.MOTORI FUNZ. 49-46-50-51R-64 | cad | € 1.217,00 | Lit 2.356.440 |
| 06.P39.G 01 I 030 | RELE' MIN. TENS. MONOF. ISTANT. FUNZIONI 27 | cad | € 473,00 | Lit 915.855 |
| 06.P39.G 01 I 032 | RELE' MIN. TENS. MONOF. RITARD. FUNZIONI 27 | cad | € 523,00 | Lit 1.012.669 |
| 06.P39.G 01 I 034 | RELE' MIN. TENS. TRIF. ISTANT. FUNZIONI 27 | cad | € 824,00 | Lit 1.595.486 |
| 06.P39.G 01 I 036 | RELE' MIN. TENS. TRIF. RITARD. FUNZIONI 27 | cad | € 921,00 | Lit 1.783.304 |
| 06.P39.G 01 I 038 | RELE' MAX. TENS. MONOF. ISTANT. FUNZIONI 59 | cad | € 473,00 | Lit 915.855 |
| 06.P39.G 01 I 040 | RELE' MAX. TENS. MONOF. RITARD. FUNZIONI 59 | cad | € 523,00 | Lit 1.012.669 |
| 06.P39.G 01 I 042 | RELE' MAX. TENS. TRIF. ISTANT. FUNZIONI 59 | cad | € 741,00 | Lit 1.434.776 |
| 06.P39.G 01 I 044 | RELE' MAX. TENS. TRIF. RITARD. FUNZIONI 59 | cad | € 833,00 | Lit 1.612.912 |
| 06.P39.G 01 I 046 | RELE' MIN/MAX TENS. MONOF.ISTANT. FUNZIONI 27-59 | cad | € 875,00 | Lit 1.694.236 |
| 06.P39.G 01 I 048 | RELE' MIN/MAX TENS. MONOF.RITARD. FUNZIONI 27-59 | cad | € 1.004,00 | Lit 1.944.015 |
| 06.P39.G 01 I 050 | RELE' OMOPOLARE DI TENS. ISTANT. FUNZIONI 64 | cad | € 531,00 | Lit 1.028.159 |
| 06.P39.G 01 I 052 | RELE' OMOPOLARE DI TENS. RITARD. FUNZIONI 64 | cad | € 582,00 | Lit 1.126.909 |
| 06.P39.G 01 I 054 | RELE' MIN/MAX FREQ. MONOF. ISTANT. FUNZIONI 81 | cad | € 883,00 | Lit 1.709.726 |
| 06.P39.G 01 I 056 | RELE' MIN/MAX FREQ. MONOF. RITARD. FUNZIONI 81 | cad | € 930,00 | Lit 1.800.731 |
| 06.P39.G 01 I 058 | TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO CHIUSO D. 80 MM. | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 06.P39.G 01 I 060 | TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO CHIUSO D. 110 MM. | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
| 06.P39.G 01 I 062 | TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO CHIUSO D. 150 MM. | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
| 06.P39.G 01 I 064 | TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO CHIUSO D. 250 MM. | cad | € 312,00 | Lit 604.116 |
| 06.P39.G 01 I 066 | TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO APRIB. D. 105 MM. | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P39.G 01 I 068 | TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO APRIB. D. 125 MM. | cad | € 299,00 | Lit 578.944 |
| 06.P39.G 01 L | RELE' TEMPORIZZATORI E RELE' DI VARIA NATURA DEL TIPO ELETTRONICO COMPLETI DI ZOCCOLO |  |  |  |
| 06.P39.G 01 L 010 | R.T. ECC.ALIM.C.A.TEMPO FISSO 3 | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 06.P39.G 01 L 015 | R.T. ECC.ALIM.C.A.TEMPO REG. 3 | cad | € 20,20 | Lit 39.112 |
| 06.P39.G 01 L 020 | R.T. ECC.ALIM.C.A.TEMPO REG. 3 | cad | € 30,60 | Lit 59.249 |
| 06.P39.G 01 L 025 | R.T. ECC.ALIM.C.A.TEMPO REG. 3 | cad | € 33,20 | Lit 64.284 |
| 06.P39.G 01 L 030 | R.T. ECC.ALIM.C.C.TEMPO REG. 3 | cad | € 45,50 | Lit 88.100 |
| 06.P39.G 01 L 035 | R.T. ECC.ALIM.C.C.TEMPO REG. 3 | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 06.P39.G 01 L 040 | R.T. ECC.ALIM.C.C.TEMPO REG. 3 | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P39.G 01 L 045 | R.T.MULTISC./MULTIF.ALIM.C.A.REG.1 | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P39.G 01 L 050 | R.T.MULTISC./PROGR.ALIM.C.A.REG.3 | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P39.G 01 L 055 | R.T.DISECC.ALIM.C.A./C.C.TEMPO REG.6 | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P39.G 01 L 060 | RELE'AMPER.MAX.CORR.MONOF.INSERZ.1-5 A AUX.1 C. | cad | € 54,00 | Lit 104.558 |
| 06.P39.G 01 L 065 | RELE'AMPER.MIN.CORR.MONOF.INSERZ.1-5 A AUX.1 C. | cad | € 54,00 | Lit 104.558 |
| 06.P39.G 01 L 070 | RELE'VOLTM.MAX.TENS.MONOF.INSERZ.110-380V AUX.1C | cad | € 66,70 | Lit 129.149 |
| 06.P39.G 01 L 075 | RELE'VOLTM.MIN.TENS.MONOF.INSERZ.110-380V AUX.1C | cad | € 52,00 | Lit 100.686 |
| 06.P39.G 01 L 080 | RELE' A CARTELLINO ECC./DISECC.INSERZ.C.A./C.C. | cad | € 60,50 | Lit 117.144 |
|  | APPARECCHIATURE AUSILIARIE E MORSETTIERE B.T. |  |  |  |
|  | APPARECCHIATURE AUSILIARIE PER IL COMANDO E CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE PRINCIPALI; MORSETTIERE |  |  |  |
| 06.P39.H 01 A | PULSANTI COLORI DIVERSI; SELETTORI; PORTALAMPADE COMPLETI DI GEMME COLORATE IN PLASTICA E LAMPADINA |  |  |  |
| 06.P39.H 01 A 010 | PULSANTE NORMALE CON GUARDIA D. 30 MM. 1NA + 1NC | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P39.H 01 A 012 | PULSANTE A FUNGO D. 30 MM. 1NA + 1NC | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P39.H 01 A 014 | PULSANTE AD AGGANCIO D. 30 MM. 1NA + 1NC | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 06.P39.H 01 A 016 | PULSANTE A FUNGO CON CHIAVE D. 30 MM. 1NA + 1NC | cad | € 19,60 | Lit 37.950 |
| 06.P39.H 01 A 018 | SELETTORE A LEVA 2 POS. FISSE D.30 MM. 1NA + 1NC | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P39.H 01 A 020 | SELETTORE A LEVA 3 POS. FISSE D.30 MM. 1NA + 1NC | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P39.H 01 A 022 | SELETTORE A LEVA 3 POS. INST. D.30 MM. 1NA + 1NC | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 06.P39.H 01 A 024 | SELETTORE A CHIAVE 2 POS.FISSE D.30 MM.1NA + 1NC | cad | € 14,40 | Lit 27.882 |
| 06.P39.H 01 A 026 | SELETTORE A CHIAVE 3 POS.FISSE D.30 MM.1NA + 1NC | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P39.H 01 A 028 | SELETTORE A CHIAVE 3 POS.INST. D.30 MM.1NA + 1NC | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P39.H 01 A 030 | LAMPADA SPIA ALIM.DIRETTA D.30 MM.INS.FINO 220V | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P39.H 01 A 032 | LAMPADA SPIA ALIM.C/TRASF.D.30 MM.INS.FINO 220V | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P39.H 01 A 034 | LAMPADA SPIA ALIM.C/RESIST.D.30 MM.INS.FINO 220V | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P39.H 01 A 036 | LAMP.SPIA LAMPEGG.C/TRASF.D.30 MM.INS.FINO 220V | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 06.P39.H 01 A 038 | PULSANTE NORM. CON GUARDIA D. 22 MM. 1NA + 1NC | cad | € 5,57 | Lit 10.785 |
| 06.P39.H 01 A 040 | PULSANTE A FUNGO D. 22 MM. 1NA + 1NC | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P39.H 01 A 042 | PULSANTE AD AGGANCIO D. 22 MM. 1NA + 1NC | cad | € 8,73 | Lit 16.903 |
| 06.P39.H 01 A 044 | PULSANTE A FUNGO CON CHIAVE D. 22 MM. 1NA + 1NC | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 06.P39.H 01 A 046 | SELETTORE A LEVA 2 POS. FISSE D.22 MM. 1NA + 1NC | cad | € 8,13 | Lit 15.741 |
| 06.P39.H 01 A 048 | SELETTORE A LEVA 3 POS. FISSE D.22 MM. 1NA + 1NC | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P39.H 01 A 050 | SELETTORE A LEVA 3 POS. INST. D.22 MM. 1NA + 1NC | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P39.H 01 A 052 | SELETTORE A CHIAVE 2 POS.FISSE D.22 MM.1NA + 1NC | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P39.H 01 A 054 | SELETTORE A CHIAVE 3 POS.FISSE D.22 MM.1NA + 1NC | cad | € 11,40 | Lit 22.073 |
| 06.P39.H 01 A 056 | SELETTORE A CHIAVE 3 POS.INST. D.22 MM.1NA + 1NC | cad | € 12,70 | Lit 24.590 |
| 06.P39.H 01 A 058 | LAMPADA SPIA ALIM.DIRETTA D.22 MM.INS.FINO 220V | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P39.H 01 A 060 | LAMPADA SPIA ALIM.C/TRASF.D.22 MM.INS.FINO 220V | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P39.H 01 A 062 | LAMP.SPIA LAMPEGG.C/TRASF.D.22 MM.INS.FINO 220V | cad | € 17,60 | Lit 34.078 |
| 06.P39.H 01 A 064 | APPARECCHIO DI SICUREZZA LAMPEGG.TRIF.COMPLETO | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 06.P39.H 01 B | ACCESSORI E AGGIUNTIVI PER PULSANTI, SELETTORI E PORTALAMPADE |  |  |  |
| 06.P39.H 01 B 010 | BLOCCO CONTATTI AGG. 1NA+1NC PER OPERAT.D.30 MM. | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P39.H 01 B 012 | BLOCCO CONTATTI AGG. 1NA+1NC PER OPERAT.D.22 MM. | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P39.H 01 B 014 | TARGHETTA INCISA DIM. 30 MM | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P39.H 01 B 016 | TARGHETTA INCISA DIM. 22 MM. | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P39.H 01 B 018 | RICAMBIO LAMPADINA ATT. BA7S FILAM. 6/60 V | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P39.H 01 B 020 | RICAMBIO LAMPADINA ATT. BA7S NEON 110/220 V | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |
| 06.P39.H 01 B 022 | RICAMBIO LAMPADINA ATT. BA9S FILAM. 16/240 V | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P39.H 01 B 024 | RICAMBIO LAMPADINA ATT. BA9S NEON 110/380 V | cad | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P39.H 01 B 026 | RICAMBIO LAMPADINA ATT. E14 FILAM. 60/280 V | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P39.H 01 B 028 | RICAMBIO LAMPADINA ATT. E14 NEON 110/380 V | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P39.H 01 C | MORSETTIERE COMPONIBILI CON MORSETTI PASSANTI IN MELAMINA MONTATI SU PROFILATO DIN IN ACCIAIO COMPLETI DI CARTELLINO NOMINATIVO, BLOCCHETTI E PIASTRINE TERMINALI |  |  |  |
| 06.P39.H 01 C 010 | MORSETTIERA 10 MORSETTI IN 20 A SEZ.NOM.2.5 MMQ | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P39.H 01 C 012 | MORSETTIERA 10 MORSETTI IN 25 A SEZ.NOM. 4 MMQ | cad | € 6,17 | Lit 11.946 |
| 06.P39.H 01 C 014 | MORSETTIERA 10 MORSETTI IN 40 A SEZ.NOM. 6 MMQ | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P39.H 01 C 016 | MORSETTIERA 10 MORSETTI IN 55 A SEZ.NOM. 10 MMQ | cad | € 8,13 | Lit 15.741 |
| 06.P39.H 01 C 018 | MORSETTIERA 10 MORSETTI IN 80 A SEZ.NOM. 16 MMQ | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P39.H 01 C 020 | MORSETTIERA 4 MORSETTI IN 105 A SEZ.NOM. 25 MMQ | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P39.H 01 C 022 | MORSETTIERA 4 MORSETTI IN 125 A SEZ.NOM. 35 MMQ | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P39.H 01 C 024 | MORSETTIERA 4 MORSETTI IN 245 A SEZ.NOM. 70 MMQ | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 06.P39.H 01 D | MORSETTIERE COMPONIBILI CON MORSETTI PASSANTI IN MELAMINA MONTATI SU PROFILATO DIN IN ACCIAIO COMPLETI DI CARTELLINO NOMINATIVO, BLOCCHETTI E PIASTRINE TERMINALI COPERTURA DI PROTEZIONE TRASPARENTE |  |  |  |
| 06.P39.H 01 D 010 | MORS.4 MORS.IN 225 A SEZ.NOM. 70 MMQ BARRA-BARRA | cad | € 23,50 | Lit 45.502 |
| 06.P39.H 01 D 012 | MORS.4 MORS.IN 225 A SEZ.NOM. 70 MMQ BARRA-CAVO | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P39.H 01 D 014 | MORS.4 MORS.IN 225 A SEZ.NOM. 70 MMQ CAVO-CAVO | cad | € 39,70 | Lit 76.869 |
| 06.P39.H 01 D 016 | MORS.4 MORS.IN 340 A SEZ.NOM.120 MMQ BARRA-BARRA | cad | € 28,70 | Lit 55.570 |
| 06.P39.H 01 D 018 | MORS.4 MORS.IN 340 A SEZ.NOM.120 MMQ BARRA-CAVO | cad | € 42,30 | Lit 81.904 |
| 06.P39.H 01 D 020 | MORS.4 MORS.IN 340 A SEZ.NOM.120 MMQ CAVO-CAVO | cad | € 56,50 | Lit 109.399 |
| 06.P39.H 01 D 022 | MORS.4 MORS.IN 420 A SEZ.NOM.185 MMQ BARRA-BARRA | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 06.P39.H 01 D 024 | MORS.4 MORS.IN 420 A SEZ.NOM.185 MMQ BARRA-CAVO | cad | € 55,90 | Lit 108.237 |
| 06.P39.H 01 D 026 | MORS.4 MORS.IN 420 A SEZ.NOM.185 MMQ CAVO-CAVO | cad | € 74,10 | Lit 143.477 |
| 06.P39.H 01 E | MORSETTIERE COMPONIBILI CON MORSETTI SPECIALI IN MELAMINA MONTATI SU PROFILATO DIN IN ACCIAIO COMPLETI DI CARTELLINO NOMINATIVO, BLOCCHETTI E PIASTRINE TERMINALI, CARTUCCIA PORTAFRUTTI |  |  |  |
| 06.P39.H 01 E 010 | MORS.10 MORS. IN 10 A SEZ.NOM. 4 MMQ.SEZ.A COLT. | cad | € 14,40 | Lit 27.882 |
| 06.P39.H 01 E 012 | MORS.10 MORS. IN 5 A SEZ.NOM. 4 MMQ.PER FUSIB. | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P39.H 01 E 014 | MORS.10 MORS. IN 5 A SEZ.NOM. 4 MMQ.PER DIODO | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P39.H 01 E 016 | MORS.10 MORS. IN 5 A SEZ.NOM. 4 MMQ.PER LED | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P39.H 01 E 018 | MORS.10 MORS. IN 5 A SEZ.NOM. 4 MMQ.PER RESIST. | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P39.H 01 E 020 | MORS.10 MORS. IN 35 A SEZ.NOM.10 MMQ.SEZ.A COLT. | cad | € 24,20 | Lit 46.857 |
| 06.P39.H 01 E 022 | MORS.10 MORS. IN 10 A SEZ.NOM.10 MMQ.PER FUSIB. | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P39.H 01 E 024 | MORS.10 MORS. IN 10 A SEZ.NOM.10 MMQ.PER DIODO | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P39.H 01 E 026 | MORS.10 MORS. IN 10 A SEZ.NOM.10 MMQ.PER LED | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P39.H 01 E 028 | MORS.10 MORS.IN 55 A SEZ.NOM.10 MMQ.AMPER.A CUR. | cad | € 25,40 | Lit 49.181 |
| 06.P39.H 01 F | ACCESSORI PER MORSETTIERE COMPONIBILI CON MORSETTI PASSANTI E/O SPECIALI |  |  |  |
| 06.P39.H 01 F 010 | PROFILATO APPOGGIO DIN ACCIAIO L=1 M. | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P39.H 01 F 012 | BLOCCHETTO TERMINALE POLIAMMIDE | cad | € 0,19 | Lit 367 |
| 06.P39.H 01 F 014 | CANALINA PROTEZ.PER MORS. FINO A 70 MMQ. L=1 M. | cad | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P39.H 01 F 016 | SUPPORTO PER CANAL.PROTEZ. | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P39.H 01 F 018 | PIASTRINA TERMINALE PER MORS. DA 4 A 10 MMQ | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P39.H 01 F 020 | PIASTRINA TERMINALE PER MORS. DA 16 A 35 MMQ | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P39.H 01 F 022 | PIASTRINA TERMINALE PER MORS. 70 MMQ | cad | € 0,34 | Lit 658 |
| 06.P39.H 01 F 024 | DIAFRAMMA SEPARATORE PER MORS. DA 70 A 120 MMQ | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P39.H 01 F 026 | DIAFRAMMA SEPARATORE PER MORS. 185 MMQ | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P39.H 01 F 028 | DIAFRAMMA COLORATO PER MORS. DA 4 A 10 MMQ | cad | € 0,19 | Lit 367 |
| 06.P39.H 01 F 030 | DIAFRAMMA COLORATO PER MORS. DA 16 A 35 MMQ | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P39.H 01 F 032 | DIAFRAMMA COLORATO PER MORS. 70 MMQ | cad | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P39.H 01 F 034 | COLLARE PER CAVO (MORSETTO 70 MMQ) | cad | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P39.H 01 F 036 | COLLARE PER CAVO (MORSETTO 120 MMQ) | cad | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P39.H 01 F 038 | COLLARE PER CAVO (MORSETTO 185 MMQ) | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 06.P39.H 01 F 040 | CARTUCCIA PORTAFRUTTI PER MORS. SPECIALI 4 MMQ | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P39.H 01 F 042 | CARTUCCIA PORTAFRUTTI PER MORS. SPECIALI 10 MMQ | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P39.H 01 F 044 | FUSIBILI IN VETRO D=5, H=20 MM | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P39.H 01 F 046 | FUSIBILI IN VETRO D=5, H=20 MM + SEGNALE OTTICO | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P39.H 01 F 048 | DIODI PER MORSETTI SPECIALI | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P39.H 01 F 050 | LED PER MORSETTI SPECIALI | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P39.H 01 F 052 | RESISTENZA PER MORSETTI SPECIALI | cad | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P39.H 01 G | MORSETTI PASSANTI IN MELAMINA ADATTI PER MONTAGGIO SU PROFILATO DIN |  |  |  |
| 06.P39.H 01 G 010 | MORSETTO SEZIONE NOM. DA 2.5 A 4 MMQ | cad | € 0,45 | Lit 871 |
| 06.P39.H 01 G 015 | MORSETTO SEZIONE NOM. DA 6 A 10 MMQ | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P39.H 01 G 020 | MORSETTO SEZIONE NOM. 16 MMQ | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P39.H 01 G 025 | MORSETTO SEZIONE NOM. DA 25 A 35 MMQ | cad | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P39.H 01 G 030 | MORSETTO SEZIONE NOM. 70 MMQ | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P39.H 01 G 035 | MORSETTO SEZIONE NOM. 70 MMQ BARRA-BARRA | cad | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P39.H 01 G 040 | MORSETTO SEZIONE NOM. 70 MMQ BARRA-CAVO | cad | € 5,50 | Lit 10.649 |
| 06.P39.H 01 G 045 | MORSETTO SEZIONE NOM. 70 MMQ CAVO-CAVO | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P39.H 01 G 050 | MORSETTO SEZIONE NOM. 120 MMQ BARRA-BARRA | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P39.H 01 G 055 | MORSETTO SEZIONE NOM. 120 MMQ BARRA-CAVO | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P39.H 01 G 060 | MORSETTO SEZIONE NOM. 120 MMQ CAVO-CAVO | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |
| 06.P39.H 01 G 065 | MORSETTO SEZIONE NOM. 185 MMQ BARRA-BARRA | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P39.H 01 G 070 | MORSETTO SEZIONE NOM. 185 MMQ BARRA-CAVO | cad | € 11,20 | Lit 21.686 |
| 06.P39.H 01 G 075 | MORSETTO SEZIONE NOM. 185 MMQ CAVO-CAVO | cad | € 16,50 | Lit 31.948 |
| 06.P39.H 01 G 080 | MORSETTO DI TERRA SEZ. 6 MMQ GIALLO-VERDE | cad | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 06.P39.H 01 G 085 | MORSETTO DI TERRA SEZ. 16 MMQ GIALLO-VERDE | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P39.H 01 G 090 | MORSETTO DI TERRA SEZ. 35 MMQ GIALLO-VERDE | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P39.H 01 G 095 | MORSETTO DI TERRA SEZ. 35 MMQ METALLICO | cad | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P39.H 01 H | MORSETTI SPECIALI IN MELAMINA ADATTI PER MONTAGGIO SU PROFILATO DIN COMPLETI DI CARTUCCIA PORTAFRUTTI |  |  |  |
| 06.P39.H 01 H 010 | MORSETTO SEZIONE NOM. 4 MMQ A COLTELLINO | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P39.H 01 H 015 | MORSETTO SEZIONE NOM. 4 MMQ A FUSIBILE 5X20 MM | cad | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P39.H 01 H 020 | MORSETTO SEZIONE NOM. 4 MMQ A DIODO | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P39.H 01 H 025 | MORSETTO SEZIONE NOM. 4 MMQ A LED | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P39.H 01 H 030 | MORSETTO SEZIONE NOM. 4 MMQ A RESISTENZA | cad | € 2,79 | Lit 5.402 |
| 06.P39.H 01 H 035 | MORSETTO SEZIONE NOM. 10 MMQ A COLTELLINO | cad | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P39.H 01 H 040 | MORSETTO SEZIONE NOM. 10 MMQ A FUSIBILE 5X20 MM | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P39.H 01 H 045 | MORSETTO SEZIONE NOM. 10 MMQ A DIODO | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P39.H 01 H 050 | MORSETTO SEZIONE NOM. 10 MMQ A LED | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P39.H 01 H 055 | MORSETTO SEZIONE NOM. 10 MMQ A CURSORE (AMPEROM) | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P39.H 01 I | CANALINE IN PVC PER CABLAGGIO NON PROPAGANTI LA FIAMMA A PARETI CON DENTELLATURA ALTERNATA COMPLETE DI COPERCHIO |  |  |  |
| 06.P39.H 01 I 010 | CANALINA IN PVC B=25 MM.,H=25 MM.,L=1 M. | cad | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 06.P39.H 01 I 012 | CANALINA IN PVC B=25 MM.,H=40 MM.,L=1 M. | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P39.H 01 I 014 | CANALINA IN PVC B=25 MM.,H=60 MM.,L=1 M. | cad | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P39.H 01 I 016 | CANALINA IN PVC B=25 MM.,H=80 MM.,L=1 M. | cad | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P39.H 01 I 018 | CANALINA IN PVC B=40 MM.,H=40 MM.,L=1 M. | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |
| 06.P39.H 01 I 020 | CANALINA IN PVC B=40 MM.,H=60 MM.,L=1 M. | cad | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P39.H 01 I 022 | CANALINA IN PVC B=40 MM.,H=80 MM.,L=1 M. | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P39.H 01 I 024 | CANALINA IN PVC B=60 MM.,H=40 MM.,L=1 M. | cad | € 2,86 | Lit 5.537 |
| 06.P39.H 01 I 026 | CANALINA IN PVC B=60 MM.,H=60 MM.,L=1 M. | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P39.H 01 I 028 | CANALINA IN PVC B=60 MM.,H=80 MM.,L=1 M. | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P39.H 01 I 030 | CANALINA IN PVC B=80 MM.,H=60 MM.,L=1 M. | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 06.P39.H 01 I 032 | CANALINA IN PVC B=80 MM.,H=80 MM.,L=1 M. | cad | € 5,72 | Lit 11.075 |
| 06.P39.H 01 I 034 | CANALINA IN PVC B=100 MM.,H=80 MM.,L=1 M. | cad | € 6,63 | Lit 12.837 |
|  | FUSIBILI B.T. ED ACCESSORI |  |  |  |
|  | FUSIBILI A COLTELLO, A TAPPO, CILINDRICI |  |  |  |
| 06.P39.I 01 A | FUSIBILI A COLTELLO TENSIONE NOMINALE 500 V 50 HZ CONFORME NORME CEI 32-1 E 34-4 CORRENTI NOMINALI 6 - 1250 A POTERE DI INTERRUZIONE 100 KA 380 V LIMITATORI DI CORRENTE DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE FUSIONE |  |  |  |
| 06.P39.I 01 A 010 | FUSIBILE A COLTELLO IN= 6/ 100 A GR. 00 | cad | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P39.I 01 A 015 | FUSIBILE A COLTELLO IN= 125/ 160 A GR. 00 | cad | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P39.I 01 A 020 | FUSIBILE A COLTELLO IN= 6/ 63 A GR. 0 | cad | € 3,39 | Lit 6.563 |
| 06.P39.I 01 A 025 | FUSIBILE A COLTELLO IN= 80/ 100 A GR. 0 | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P39.I 01 A 030 | FUSIBILE A COLTELLO IN= 125/ 160 A GR. 0 | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P39.I 01 A 035 | FUSIBILE A COLTELLO IN= 35/ 160 A GR. 1 | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P39.I 01 A 040 | FUSIBILE A COLTELLO IN= 200 A GR. 1 | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P39.I 01 A 045 | FUSIBILE A COLTELLO IN= 250 A GR. 1 | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P39.I 01 A 050 | FUSIBILE A COLTELLO IN= 80/ 250 A GR. 2 | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
| 06.P39.I 01 A 055 | FUSIBILE A COLTELLO IN= 300/ 400 A GR. 2 | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P39.I 01 A 060 | FUSIBILE A COLTELLO IN= 315/ 500 A GR. 3 | cad | € 18,30 | Lit 35.433 |
| 06.P39.I 01 A 065 | FUSIBILE A COLTELLO IN= 630 A GR. 3 | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 06.P39.I 01 A 070 | FUSIBILE A COLTELLO IN= 500/1000 A GR. 4 | cad | € 54,60 | Lit 105.720 |
| 06.P39.I 01 A 075 | FUSIBILE A COLTELLO IN= 1250 A GR. 4 | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P39.I 01 B | ACCESSORI E AGGIUNTIVI PER FUSIBILI A COLTELLO |  |  |  |
| 06.P39.I 01 B 010 | BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 00 IN=125/160 A | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P39.I 01 B 012 | BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 0 IN= 160 A | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P39.I 01 B 014 | BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 1 IN= 250 A | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P39.I 01 B 016 | BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 2 IN= 400 A | cad | € 12,10 | Lit 23.428 |
| 06.P39.I 01 B 018 | BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 3 IN= 630 A | cad | € 19,60 | Lit 37.950 |
| 06.P39.I 01 B 020 | BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 4 IN= 1250 A | cad | € 76,10 | Lit 147.350 |
| 06.P39.I 01 B 022 | BASE TRIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 00 IN=125/160 A | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P39.I 01 B 024 | BASE TRIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 0 IN= 160 A | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 06.P39.I 01 B 026 | BASE TRIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 1 IN= 250 A | cad | € 27,30 | Lit 52.860 |
| 06.P39.I 01 B 028 | BASE TRIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 2 IN= 400 A | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 06.P39.I 01 B 030 | COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR. 00 IN= 125 A | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P39.I 01 B 032 | COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR. 0 IN= 160 A | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P39.I 01 B 034 | COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR. 1 IN= 250 A | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P39.I 01 B 036 | COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR. 2 IN= 400 A | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P39.I 01 B 038 | COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR. 3 IN= 630 A | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |
| 06.P39.I 01 B 040 | COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR. 4 IN= 1250 A | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P39.I 01 B 042 | MANIGLIA PER ESTRAZIONE FUSIBILI GR. 00/4 | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P39.I 01 B 044 | PARETI DIVISORIE PER BASI GR. 00 | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P39.I 01 B 046 | PARETI DIVISORIE PER BASI GR. 0 | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P39.I 01 B 048 | PARETI DIVISORIE PER BASI GR. 1 | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P39.I 01 B 050 | PARETI DIVISORIE PER BASI GR. 2 | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P39.I 01 B 052 | PARETI DIVISORIE PER BASI GR. 3 | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P39.I 01 B 054 | PARETI DIVISORIE PER BASI GR. 4 | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P39.I 01 B 056 | COPRIMORSETTI PER BASI GR. 00 | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P39.I 01 B 058 | COPRIMORSETTI PER BASI GR. 0 | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P39.I 01 B 060 | COPRIMORSETTI PER BASI GR. 1 | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P39.I 01 B 062 | COPRIMORSETTI PER BASI GR. 2 | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P39.I 01 C | FUSIBILI A CARTUCCIA TENSIONE NOMINALE 500 V 50 HZ CONFORME NORME CEI 32-1 E 32-5 CORRENTI NOMINALI 2 - 200 A POTERE DI INTERRUZIONE 50 KA 380 V DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE FUSIONE |  |  |  |
| 06.P39.I 01 C 010 | FUS. A CARTUCCIA RAP. O RIT. IN= 2/ 25 A E27 | cad | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P39.I 01 C 015 | FUS. A CARTUCCIA RAP. O RIT. IN= 35/ 63 A E33 | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P39.I 01 C 020 | FUS. A CARTUCCIA RAP. O RIT. IN= 80/100 A R 5/4 | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P39.I 01 C 025 | FUS. A CARTUCCIA RITARDATO IN=125/200 A R 2 | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P39.I 01 D | ACCESSORI E AGGIUNTIVI PER FUSIBILI A CARTUCCIA |  |  |  |
| 06.P39.I 01 D 010 | BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.ISOL.IN= 25 A E27 | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 06.P39.I 01 D 015 | BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.ISOL.IN= 63 A E33 | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P39.I 01 D 020 | BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.ISOL.IN=100A R5/4 | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P39.I 01 D 025 | BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.PORC.IN= 25 A E27 | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P39.I 01 D 030 | BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.PORC.IN= 63 A E33 | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P39.I 01 D 035 | BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.PORC.IN=100A R5/4 | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 06.P39.I 01 D 040 | BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.PORC.IN=200 A R 2 | cad | € 37,70 | Lit 72.997 |
| 06.P39.I 01 D 045 | BASI TRIP.IN CERAM.CON PROTEZ.ISOL.IN= 25 A E27 | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P39.I 01 D 050 | BASI TRIP.IN CERAM.CON PROTEZ.ISOL.IN= 63 A E33 | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P39.I 01 D 055 | BASI TRIP.IN MAT.ISOL. PROTEZ.ISOL.IN= 25 A E27 | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P39.I 01 D 060 | BASI TRIP.IN MAT.ISOL. PROTEZ.ISOL.IN= 63 A E33 | cad | € 8,73 | Lit 16.903 |
| 06.P39.I 01 D 065 | PORTACARTUCCE TAPPI (IN PORCELLANA) E 27 | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P39.I 01 D 070 | PORTACARTUCCE TAPPI (IN PORCELLANA) E 33 | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P39.I 01 D 075 | PORTACARTUCCE TAPPI (IN PORCELLANA) R 5/4 | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P39.I 01 D 080 | PORTACARTUCCE TAPPI (IN PORCELLANA) R 2 | cad | € 8,13 | Lit 15.741 |
| 06.P39.I 01 D 085 | CALIBRATORI PER FUSIBILI IN= 2/ 25 A E 27 | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P39.I 01 D 090 | CALIBRATORI PER FUSIBILI IN= 35/ 63 A E 33 | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P39.I 01 D 095 | CALIBRATORI PER FUSIBILI IN= 80/100 A R 5/4 | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P39.I 01 D 097 | CALIBRATORI PER FUSIBILI IN=125/200 A R 2 | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P39.I 01 E | FUSIBILI CILINDRICI TENSIONE NOMINALE 500 V 50 HZ CONFORME NORME CEI 32-1 E 32-4 CORRENTI NOMINALI 1 - 125 A POTERE DI INTERRUZIONE 20 - 100 KA 380 V DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE FUSIONE |  |  |  |
| 06.P39.I 01 E 010 | FUS.CIL.P.D.I. 20 KA IN=2/ 20 A GR. 8.5X31.5 MM | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P39.I 01 E 015 | FUS.CIL.P.D.I.100 KA IN=2/ 20 A GR.10.3X 38 MM | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P39.I 01 E 020 | FUS.CIL.P.D.I.100 KA IN=2/ 50 A GR. 14 X 51 MM | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P39.I 01 E 025 | FUS.CIL.P.D.I.100 KA IN=4/100 A GR. 22 X 58 MM | cad | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P39.I 01 E 030 | NEUTRI PER SOSTITUZ.FUS. CILIND. GR. 8.5X31.5 MM | cad | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P39.I 01 E 035 | NEUTRI PER SOSTITUZ.FUS. CILIND. GR.10.3X 38 MM | cad | € 0,45 | Lit 871 |
| 06.P39.I 01 E 040 | NEUTRI PER SOSTITUZ.FUS. CILIND. GR. 14 X 51 MM | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P39.I 01 E 045 | NEUTRI PER SOSTITUZ.FUS. CILIND. GR. 22 X 58 MM | cad | € 1,13 | Lit 2.187 |
|  | STRUMENTI DI MISURA B.T. |  |  |  |
|  | STRUMENTI DI MISURA,TA-TV,DERIV./DIVIS. DI TENS. |  |  |  |
| 06.P39.L 01 A | STRUMENTI INDICATORI DA INCASSO NORME CEI 13-6 TENS. NOM. 500 V, 50 HZ, TENS. PROVA 2 KV X 1' CL.1.5,SOVRACC.20% PERMAN.,TEMP.FUNZ.-25/+40 GR. DIMENS. QUADRATE NORM.48X48,72X72,96X96,144X144 CUSTODIE CON PROT. IP54, SCALE NORM. INTERCAMB. VOLTMETRI,AMPEROMETRI,WATTMETRI,VARMETRI,COSFIM. COMPLETI DI ACC.CONVERTIT.,SCALE NORM.INSERZ.: AMP.SU TA (1 O 5 A),VOLTM.DIR.100-110-220-380 V VOLTM.SU TV (100 O 110 V) FREQUENZ.,SEQUENZ.,CONTAORE,STRUM.PER SINCRONIZ. SINGOLI O RAGGRUP., INS.DIR. 100-440 V O SU TV |  |  |  |
| 06.P39.L 01 A 010 | VOLTM. INS.DIR. 10/300 V SC.90 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 06.P39.L 01 A 011 | VOLTM. INS.DIR.400/600 V SC.90 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 19,90 | Lit 38.531 |
| 06.P39.L 01 A 012 | VOLTM. INS.DIR. 10/300 V SC.90 GR. 144X144 MM | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P39.L 01 A 013 | VOLTM. INS.DIR.400/600 V SC.90 GR. 144X144 MM | cad | € 27,30 | Lit 52.860 |
| 06.P39.L 01 A 014 | VOLTM. INS.SU TV SEC. 100 V SC.90 GR. FINO 96X96 | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 06.P39.L 01 A 015 | VOLTM. INS.SU TV SEC. 100 V SC.90 GR. 144X144 MM | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P39.L 01 A 016 | VOLTM.INS.DIR. 10/300 V SC.240 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 57,10 | Lit 110.561 |
| 06.P39.L 01 A 017 | VOLTM.INS.DIR.400/600 V SC.240 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 57,10 | Lit 110.561 |
| 06.P39.L 01 A 018 | VOLTM.INS.DIR. 10/300 V SC.240 GR. 144X144 MM | cad | € 64,40 | Lit 124.695 |
| 06.P39.L 01 A 019 | VOLTM.INS.DIR.400/600 V SC.240 GR. 144X144 MM | cad | € 64,40 | Lit 124.695 |
| 06.P39.L 01 A 020 | VOLTM. INS.TV SEC.100 V SC.240 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 57,10 | Lit 110.561 |
| 06.P39.L 01 A 021 | VOLTM. INS.TV SEC.100 V SC.240 GR. 144X144 MM | cad | € 64,40 | Lit 124.695 |
| 06.P39.L 01 A 022 | AMPEROMETRO SU TA SC. 90 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P39.L 01 A 023 | AMPEROMETRO SU TA SC. 90 GR. 144X144 MM | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P39.L 01 A 024 | AMPEROMETRO SU TA SC. 240 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 53,30 | Lit 103.203 |
| 06.P39.L 01 A 025 | AMPEROMETRO SU TA SC. 240 GR. 144X144 MM | cad | € 64,40 | Lit 124.695 |
| 06.P39.L 01 A 026 | WATTMETRI MONOFASE SCALA 90 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P39.L 01 A 027 | WATTMETRI MONOFASE SCALA 90 GR. 144X144 MM | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P39.L 01 A 028 | WATTMETRI MONOFASE SCALA 240 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 170,00 | Lit 329.165 |
| 06.P39.L 01 A 029 | WATTMETRI MONOFASE SCALA 240 GR. 144X144 MM | cad | € 182,00 | Lit 352.401 |
| 06.P39.L 01 A 030 | WATTMETRI TRIF.3 FILI EQUIL.SC.90 GR. FINO 96X96 | cad | € 182,00 | Lit 352.401 |
| 06.P39.L 01 A 031 | WATTMETRI TRIF.3 FILI EQUIL.SC.90 GR. 144X144 MM | cad | € 191,00 | Lit 369.827 |
| 06.P39.L 01 A 032 | WATTMETRI TRIF.3 FILI EQUIL.SC.240 GR.FINO 96X96 | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 06.P39.L 01 A 033 | WATTMETRI TRIF.3 FILI EQUIL.SC.240 GR.144X144 MM | cad | € 220,00 | Lit 425.979 |
| 06.P39.L 01 A 034 | WATTMETRI TRIF.3 FILI SQUIL.SC.90 GR. FINO 96X96 | cad | € 191,00 | Lit 369.827 |
| 06.P39.L 01 A 035 | WATTMETRI TRIF.3 FILI SQUIL.SC.90 GR. 144X144 MM | cad | € 199,00 | Lit 385.317 |
| 06.P39.L 01 A 036 | WATTMETRI TRIF.3 FILI SQUIL.SC.240 GR.FINO 96X96 | cad | € 223,00 | Lit 431.788 |
| 06.P39.L 01 A 037 | WATTMETRI TRIF.3 FILI SQUIL.SC.240 GR.144X144 MM | cad | € 235,00 | Lit 455.023 |
| 06.P39.L 01 A 038 | WATTMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.90 GR.FINO 96X96 | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P39.L 01 A 039 | WATTMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.90 GR.144X144 MM | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P39.L 01 A 040 | WATTMETRI TRIF.4 FILI EQUIL.SC.240 GR.FINO 96X96 | cad | € 170,00 | Lit 329.165 |
| 06.P39.L 01 A 041 | WATTMETRI TRIF.4 FILI EQUIL.SC.240 GR.144X144 MM | cad | € 182,00 | Lit 352.401 |
| 06.P39.L 01 A 042 | WATTMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.90 GR.FINO 96X96 | cad | € 229,00 | Lit 443.405 |
| 06.P39.L 01 A 043 | WATTMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.90 GR.144X144 MM | cad | € 235,00 | Lit 455.023 |
| 06.P39.L 01 A 044 | WATTMETRI TRIF.4 FILI SQUIL.SC.240 GR.FINO 96X96 | cad | € 261,00 | Lit 505.366 |
| 06.P39.L 01 A 045 | WATTMETRI TRIF.4 FILI SQUIL.SC.240 GR.144X144 MM | cad | € 273,00 | Lit 528.601 |
| 06.P39.L 01 A 046 | VARMETRI MONOFASE SCALA 90 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |
| 06.P39.L 01 A 047 | VARMETRI MONOFASE SCALA 90 GR. 144X144 MM | cad | € 165,00 | Lit 319.484 |
| 06.P39.L 01 A 048 | VARMETRI MONOFASE SCALA 240 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 187,00 | Lit 362.082 |
| 06.P39.L 01 A 049 | VARMETRI MONOFASE SCALA 240 GR. 144X144 MM | cad | € 199,00 | Lit 385.317 |
| 06.P39.L 01 A 050 | VARMETRI TRIF.3 FILI EQUIL. SC.90 GR. FINO 96X96 | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P39.L 01 A 051 | VARMETRI TRIF.3 FILI EQUIL. SC.90 GR. 144X144 MM | cad | € 203,00 | Lit 393.062 |
| 06.P39.L 01 A 052 | VARMETRI TRIF.3 FILI EQUIL. SC.240 GR.FINO 96X96 | cad | € 223,00 | Lit 431.788 |
| 06.P39.L 01 A 053 | VARMETRI TRIF.3 FILI EQUIL. SC.240 GR.144X144 MM | cad | € 235,00 | Lit 455.023 |
| 06.P39.L 01 A 054 | VARMETRI TRIF.3 FILI SQUIL. SC.90 GR. FINO 96X96 | cad | € 205,00 | Lit 396.935 |
| 06.P39.L 01 A 055 | VARMETRI TRIF.3 FILI SQUIL. SC.90 GR. 144X144 MM | cad | € 211,00 | Lit 408.552 |
| 06.P39.L 01 A 056 | VARMETRI TRIF.3 FILI SQUIL. SC.240 GR.FINO 96X96 | cad | € 235,00 | Lit 455.023 |
| 06.P39.L 01 A 057 | VARMETRI TRIF.3 FILI SQUIL. SC.240 GR.144X144 MM | cad | € 246,00 | Lit 476.322 |
| 06.P39.L 01 A 058 | VARMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.90 GR. FINO 96X96 | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |
| 06.P39.L 01 A 059 | VARMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.90 GR. 144X144 MM | cad | € 165,00 | Lit 319.484 |
| 06.P39.L 01 A 060 | VARMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.240 GR.FINO 96X96 | cad | € 187,00 | Lit 362.082 |
| 06.P39.L 01 A 061 | VARMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.240 GR.144X144 MM | cad | € 199,00 | Lit 385.317 |
| 06.P39.L 01 A 062 | VARMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.90 GR. FINO 96X96 | cad | € 244,00 | Lit 472.449 |
| 06.P39.L 01 A 063 | VARMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.90 GR. 144X144 MM | cad | € 249,00 | Lit 482.131 |
| 06.P39.L 01 A 064 | VARMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.240 GR.FINO 96X96 | cad | € 278,00 | Lit 538.283 |
| 06.P39.L 01 A 065 | VARMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.240 GR.144X144 MM | cad | € 290,00 | Lit 561.518 |
| 06.P39.L 01 A 066 | COSFIMETRO MONOF./TRIF. SC. 90 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |
| 06.P39.L 01 A 067 | COSFIMETRO MONOF./TRIF. SC. 90 GR. 144X144 MM | cad | € 165,00 | Lit 319.484 |
| 06.P39.L 01 A 068 | COSFIMETRO MONOF./TRIF. SC.240 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 176,00 | Lit 340.783 |
| 06.P39.L 01 A 069 | COSFIMETRO MONOF./TRIF. SC.240 GR. 144X144 MM | cad | € 187,00 | Lit 362.082 |
| 06.P39.L 01 A 070 | FREQUENZIMETRO 45/60 HZ SC.90 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 50,70 | Lit 98.168 |
| 06.P39.L 01 A 071 | FREQUENZIMETRO 45/60 HZ SC.90 GR. 144X144 MM | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |
| 06.P39.L 01 A 072 | SEQUENZIMETRO FINO A 96X96 MM | cad | € 67,80 | Lit 131.279 |
| 06.P39.L 01 A 073 | SEQUENZIMETRO 144X144 MM | cad | € 73,50 | Lit 142.315 |
| 06.P39.L 01 A 074 | CONTAORE A MOTORINO SINCRONO INS.100/220 V GR.48 | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 06.P39.L 01 A 075 | CONTAORE A MOTORINO SINCRONO INS.100/220 V GR.72 | cad | € 32,90 | Lit 63.703 |
| 06.P39.L 01 A 076 | CONTAORE A MOTORINO SINCRONO INS.100/220 V GR.96 | cad | € 32,90 | Lit 63.703 |
| 06.P39.L 01 B | STRUMENTI INDICATORI DA INCASSO NORME CEI 13-6 TENS.NOM. 500 V, 50 HZ, TENS. PROVA 2 KV X 1' CL.1.5,SOVRACC.20% PERMAN.,TEMP.FUNZ.-25/+40 ?C DIMENS. QUADRATE NORM.148X48,72X72,96X96,144X144 CUSTODIE CON PROT. IP54, SCALE NORM. INTERCAMB. VOLTIMETRI IN C.C. INSERZ. DIRETTA 0.06 - 600 V O SU DIVISORE DI TENSIONE 0.7 - 10 KV AMPEROMETRI IN C.C. INSERZ. DIRETTA 0.001 - 10 A O SU DERIVATORE 1 - 4000 A CON C.D.T. 0.06 V |  |  |  |
| 06.P39.L 01 B 010 | VOLTMETRI SCALA 90 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P39.L 01 B 015 | VOLTMETRI SCALA 90 GR. 144X144 MM | cad | € 35,10 | Lit 67.963 |
| 06.P39.L 01 B 020 | VOLTMETRI SCALA 240 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 66,70 | Lit 129.149 |
| 06.P39.L 01 B 025 | VOLTMETRI SCALA 240 GR. 144X144 MM | cad | € 72,90 | Lit 141.154 |
| 06.P39.L 01 B 030 | AMPEROMETRI SCALA 90 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P39.L 01 B 035 | AMPEROMETRI SCALA 90 GR. 144X144 MM | cad | € 35,10 | Lit 67.963 |
| 06.P39.L 01 B 040 | AMPEROMETRI SCALA 240 GR. FINO 96X96 MM | cad | € 66,70 | Lit 129.149 |
| 06.P39.L 01 B 045 | AMPEROMETRI SCALA 240 GR. 144X144 MM | cad | € 72,90 | Lit 141.154 |
| 06.P39.L 01 C | TRASFORMATORI DI CORRENTE PER MISURA CONFORMI NORME CEI 38-1 TENSIONE NOMINALE 500 V 50-60 HZ TENSIONE DI PROVA 3 KV PER 1' CORRENTE PERMANENTE TERMICA 1.2 IN CORRENTE PRIMARIA 5 - 6000 A CORRENTE SECONDARIA 5 O 1 A ESECUZIONE BARRA PASSANTE O PRIMARIO AVVOLTO CLASSE ISOLAMENTO E FATTORE SICUREZZA 5 PRESTAZIONI: MIN. 2 VA CL. 3; 3 VA CL. 0.5 |  |  |  |
| 06.P39.L 01 C 010 | TA BARRA PASS.RAPP. 50- 250/5 A MIN. 2 VA CL. 3 | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P39.L 01 C 015 | TA BARRA PASS.RAPP. 50- 250/5 A MIN. 3VA CL.0.5 | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 06.P39.L 01 C 020 | TA BARRA PASS.RAPP. 400- 800/5 A MIN. 6VA CL.0.5 | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 06.P39.L 01 C 025 | TA BARRA PASS.RAPP. 600-1500/5 A MIN. 8VA CL.0.5 | cad | € 25,40 | Lit 49.181 |
| 06.P39.L 01 C 030 | TA BARRA PASS.RAPP.1000-2500/5 A MIN.20VA CL.0.5 | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P39.L 01 C 035 | TA PRIM. AVV.RAPP. 5- 60/5 A MIN. 2 VA CL.0.5 | cad | € 15,30 | Lit 29.624 |
| 06.P39.L 01 C 040 | TA PRIM. AVV.RAPP. 5- 250/5 A MIN.10 VA CL.0.5 | cad | € 23,80 | Lit 46.083 |
| 06.P39.L 01 C 045 | TA PRIM. AVV.RAPP. 10- 600/5 A MIN.20 VA CL.0.5 | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 06.P39.L 01 C 050 | TA PRIM. AVV.RAPP. 800-1000/5 A MIN.20 VA CL.0.5 | cad | € 39,70 | Lit 76.869 |
| 06.P39.L 01 D | TRASFORMATORI DI TENSIONE PER MISURA CONFORMI NORME CEI 38-2 TENSIONE NOMINALE 100-600 V 50-60 HZ TENSIONE DI PROVA 3 KV PER 1' TENSIONE PRIMARIA 100-600 V TENSIONE SECONDARIA 100 V CLASSE ISOLAMENTO E FATTORE DI TENSIONE 1.2 VN PRESTAZIONI: MIN. 3 VA CL. 1; 5 VA CL. 0.5 |  |  |  |
| 06.P39.L 01 D 010 | TV RAPP. 100-600/100 6 VA CL. 1 | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P39.L 01 D 015 | TV RAPP. 100-600/100 6 VA CL. 0.5 | cad | € 46,20 | Lit 89.455 |
| 06.P39.L 01 D 020 | TV RAPP. 100-600/100 10 VA CL. 0.5 | cad | € 62,20 | Lit 120.435 |
| 06.P39.L 01 D 025 | TV RAPP. 100-600/100 20 VA CL. 0.5 | cad | € 72,90 | Lit 141.154 |
| 06.P39.L 01 D 030 | TV RAPP. 100-600/100 50 VA CL. 0.5 | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 06.P39.L 01 D 035 | TV RAPP. 100-600/100 100 VA CL. 0.5 | cad | € 187,00 | Lit 362.082 |
| 06.P39.L 01 E | DERIVATORI PER C.C. A NORME DIN 43703 PORTATA 1-6000 A C.C. CON C.D.T. 0.06 E 0.15 V DIVISORI DI TENSIONE PER C.C. TENSIONE INGRESSO 700-10000 V C.C. TENSIONE USCITA 100 V (0.001 A) |  |  |  |
| 06.P39.L 01 E 010 | DERIVATORI PORTATA 1/150 A | cad | € 14,70 | Lit 28.463 |
| 06.P39.L 01 E 012 | DERIVATORI PORTATA 250 A | cad | € 19,90 | Lit 38.531 |
| 06.P39.L 01 E 014 | DERIVATORI PORTATA 400 A | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |
| 06.P39.L 01 E 016 | DERIVATORI PORTATA 600 A | cad | € 39,70 | Lit 76.869 |
| 06.P39.L 01 E 018 | DIVIS. DI TENS. INGR. 700/ 1500 V USC. 100 V | cad | € 67,80 | Lit 131.279 |
| 06.P39.L 01 E 020 | DIVIS. DI TENS. INGR. 2000/ 5000 V USC. 100 V | cad | € 176,00 | Lit 340.783 |
| 06.P39.L 01 F | AGGIUNTIVI PER STRUMENTI - TA - TV |  |  |  |
| 06.P39.L 01 F 010 | SCALA INTERCAMBIABILE PER STRUMENTI | cad | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P39.L 01 F 015 | SCALA CON SETTO ANTIPARALLASSE 240 GRADI | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P39.L 01 F 020 | STRUMENTI CON VETRO ANTIRIFLESSO | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P39.L 01 F 025 | STRUMENTI IN ESECUZIONE ANTIVIBRANTE | cad | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P39.L 01 F 030 | STRUMENTI IN ESECUZIONE TROPICALIZZATA | cad | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P39.L 01 F 035 | ESECUZIONE TROPICALIZZATA TA E TV | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P39.L 01 F 040 | COPRIMORSETTI SIGILLATI SUL SECONDARIO TA E TV | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P39.L 01 F 045 | CORDONE BIPOLARE PER DERIVATORE | ml | € 2,26 | Lit 4.375 |
|  | CONTATORI DI ENERGIA |  |  |  |
| 06.P39.L 02 A | CONTATORI AD INDUZIONE PER ENERGIA ATTIVA TENSIONE NOMINALE 6OO V, 50 HZ TENSIONE DI PROVA 2 KV PER 1' CLASSE PRECISIONE 2 DISPOSITIVO DI ARRESTO DI RETROMARCIA NUMERATORE A 6 CIFRE ESECUZIONE SPORGENTE O DA INCASSO NORME CEI-IEC 521 |  |  |  |
| 06.P39.L 02 A 010 | CONTATORE MONOF. SPORG. INS. 5 A 100/220 V | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 06.P39.L 02 A 015 | CONTATORE MONOF. INCASS. INS. 5 A 100/220 V | cad | € 76,90 | Lit 148.899 |
| 06.P39.L 02 A 020 | CONT.TRIF.2 SISTEMI SPORG.INS. 5 A 100/220/380 V | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 06.P39.L 02 A 025 | CONT.TRIF.2 SISTEMI INCASS.INS.5 A 100/220/380 V | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
| 06.P39.L 02 A 030 | CONT.TRIF.3 SISTEMI SPORG.INS. 5 A 100/220/380 V | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
| 06.P39.L 02 A 035 | CONT.TRIF.3 SISTEMI INCASS.INS.5 A 100/220/380 V | cad | € 192,00 | Lit 371.763 |
| 06.P39.L 02 B | CONTATORI AD INDUZIONE PER ENERGIA REATTIVA TENSIONE NOMINALE 6OO V, 50 HZ TENSIONE DI PROVA 2 KV PER 1' CLASSE PRECISIONE 3 DISPOSITIVO DI ARRESTO DI RETROMARCIA NUMERATORE A 6 CIFRE ESECUZIONE SPORGENTE O DA INCASSO NORME CEI-IEC 145 |  |  |  |
| 06.P39.L 02 B 010 | CONT.TRIF.2 SISTEMI SPORG.INS. 5 A 100/220/380 V | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
| 06.P39.L 02 B 015 | CONT.TRIF.2 SISTEMI INCASS.INS.5 A 100/220/380 V | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
| 06.P39.L 02 B 020 | CONT.TRIF.3 SISTEMI SPORG.INS. 5 A 100/220/380 V | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
| 06.P39.L 02 B 025 | CONT.TRIF.3 SISTEMI INCASS.INS.5 A 100/220/380 V | cad | € 215,00 | Lit 416.298 |
| 06.P39.L 02 C | MORSETTIERE SIGILLABILI PER INSERZ. CONTATORE |  |  |  |
| 06.P39.L 02 C 010 | MORSETTIERA PER INSERZ. MONOFASE | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |
| 06.P39.L 02 C 012 | MORSETTIERA PER INSERZ. ARON | cad | € 28,00 | Lit 54.215 |
| 06.P39.L 02 C 014 | MORSETTIERA PER INSERZ. TRIFASE + NEUTRO | cad | € 39,70 | Lit 76.869 |
|  | RIFASAMENTO INDUSTRIALE B.T. |  |  |  |
|  | RIFASAMENTO INDUSTRIALE IN BT |  |  |  |
| 06.P39.M 01 A | CONDENSATORI TRIFASE PER IL RIFASAMENTO INDUSTRIALE NORMALE TENSIONE NOMINALE 230-400-500 V 50 HZ SERVIZIO CONTINUO DIELETTRICO IN PROPILENE METALIZZATO RIGENERABILE CON DISPOSITIVO ANTISCOPPIO IMPREGNANTE OLIO BIODEGRADABILE RESISTENZE DI SCARICA E REATT. DI SMORZ.INCORP. BASSE PERDITE; NORME CEI 33-5 COLLEG.INTERNO: D PER 220-400 V, Y PER 500 V SINGOLI CONDENSATORI IN CUSTODIA METALLICA |  |  |  |
| 06.P39.M 01 A 010 | CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 5 KVAR | cad | € 79,90 | Lit 154.707 |
| 06.P39.M 01 A 012 | CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 10 KVAR | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P39.M 01 A 014 | CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 15 KVAR | cad | € 229,00 | Lit 443.405 |
| 06.P39.M 01 A 016 | CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 20 KVAR | cad | € 302,00 | Lit 584.753 |
| 06.P39.M 01 A 018 | CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 25 KVAR | cad | € 366,00 | Lit 708.674 |
| 06.P39.M 01 A 020 | CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 30 KVAR | cad | € 437,00 | Lit 846.149 |
| 06.P39.M 01 A 022 | CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 2.5 KVAR | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 06.P39.M 01 A 024 | CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 5 KVAR | cad | € 41,00 | Lit 79.387 |
| 06.P39.M 01 A 026 | CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 10 KVAR | cad | € 73,50 | Lit 142.315 |
| 06.P39.M 01 A 028 | CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 15 KVAR | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 06.P39.M 01 A 030 | CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 20 KVAR | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P39.M 01 A 032 | CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 25 KVAR | cad | € 173,00 | Lit 334.974 |
| 06.P39.M 01 A 034 | CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 30 KVAR | cad | € 203,00 | Lit 393.062 |
| 06.P39.M 01 A 036 | CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 40 KVAR | cad | € 273,00 | Lit 528.601 |
| 06.P39.M 01 A 038 | CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 50 KVAR | cad | € 345,00 | Lit 668.013 |
| 06.P39.M 01 A 040 | CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 5 KVAR | cad | € 54,00 | Lit 104.558 |
| 06.P39.M 01 A 042 | CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 10 KVAR | cad | € 67,80 | Lit 131.279 |
| 06.P39.M 01 A 044 | CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 15 KVAR | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 06.P39.M 01 A 046 | CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 20 KVAR | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P39.M 01 A 048 | CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 25 KVAR | cad | € 190,00 | Lit 367.891 |
| 06.P39.M 01 A 050 | CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 30 KVAR | cad | € 203,00 | Lit 393.062 |
| 06.P39.M 01 A 052 | CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 40 KVAR | cad | € 270,00 | Lit 522.792 |
| 06.P39.M 01 A 054 | CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 50 KVAR | cad | € 338,00 | Lit 654.459 |
| 06.P39.M 01 B | CONDENSATORI TRIFASE PER IL RIFASAMENTO INDUSTRIALE IN PRESENZA DI SOVRACORRENTI ARM. TENSIONE NOMINALE 230-400-500 V 50 HZ SERVIZIO CONTINUO DIELETTRICO IN PROPILENE METALIZZATO RIGENERABILE CON DISPOSITIVO ANTISCOPPIO IMPREGNANTE OLIO BIODEGRADABILE RESISTENZE DI SCARICA E REATT. DI SMORZ. INCORP. BASSE PERDITE; NORME CEI 33-5 COLLEG.INTERNO: D PER 220-400 V, Y PER 500 V SINGOLI CONDENSATORI IN CUSTODIA METALLICA |  |  |  |
| 06.P39.M 01 B 010 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 2.5 KVAR | cad | € 72,90 | Lit 141.154 |
| 06.P39.M 01 B 012 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 5 KVAR | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 06.P39.M 01 B 014 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 7.5 KVAR | cad | € 174,00 | Lit 336.910 |
| 06.P39.M 01 B 016 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 10 KVAR | cad | € 202,00 | Lit 391.126 |
| 06.P39.M 01 B 018 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 15 KVAR | cad | € 302,00 | Lit 584.753 |
| 06.P39.M 01 B 020 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 20 KVAR | cad | € 403,00 | Lit 780.316 |
| 06.P39.M 01 B 022 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 25 KVAR | cad | € 504,00 | Lit 975.880 |
| 06.P39.M 01 B 024 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 2.5 KVAR | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P39.M 01 B 026 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 5 KVAR | cad | € 74,60 | Lit 144.445 |
| 06.P39.M 01 B 028 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 7.5 KVAR | cad | € 94,20 | Lit 182.396 |
| 06.P39.M 01 B 030 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 10 KVAR | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 06.P39.M 01 B 032 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 15 KVAR | cad | € 178,00 | Lit 344.656 |
| 06.P39.M 01 B 034 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 20 KVAR | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 06.P39.M 01 B 036 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 25 KVAR | cad | € 282,00 | Lit 546.028 |
| 06.P39.M 01 B 038 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 30 KVAR | cad | € 309,00 | Lit 598.307 |
| 06.P39.M 01 B 040 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 40 KVAR | cad | € 413,00 | Lit 799.679 |
| 06.P39.M 01 B 042 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 50 KVAR | cad | € 516,00 | Lit 999.115 |
| 06.P39.M 01 B 044 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 5 KVAR | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P39.M 01 B 046 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 10 KVAR | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 06.P39.M 01 B 048 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 15 KVAR | cad | € 190,00 | Lit 367.891 |
| 06.P39.M 01 B 050 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 20 KVAR | cad | € 221,00 | Lit 427.915 |
| 06.P39.M 01 B 052 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 25 KVAR | cad | € 299,00 | Lit 578.944 |
| 06.P39.M 01 B 054 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 30 KVAR | cad | € 332,00 | Lit 642.841 |
| 06.P39.M 01 B 056 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 40 KVAR | cad | € 443,00 | Lit 857.767 |
| 06.P39.M 01 B 058 | CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 50 KVAR | cad | € 553,00 | Lit 1.070.757 |
| 06.P39.M 01 C | CENTRALINE PER LA REGOLAZ.AUTOM. DEL RIFASAMENTO TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 110-220-380 V, 50 HZ CORRENTE DI INGRESSO 5 A ESECUZIONE DAINCASSO 96X96 O 144X144 MM COMMUTATORE MAN./AUT. INCORPORATO INSERZIONE A GRADINI DI BATTERIE DI CONDENSATORI |  |  |  |
| 06.P39.M 01 C 010 | CENTRALINA A 3 GRADINI SENZA COSFIMETRO | cad | € 212,00 | Lit 410.489 |
| 06.P39.M 01 C 012 | CENTRALINA A 5 GRADINI SENZA COSFIMETRO | cad | € 238,00 | Lit 460.832 |
| 06.P39.M 01 C 014 | CENTRALINA A 7 GRADINI SENZA COSFIMETRO | cad | € 254,00 | Lit 491.812 |
| 06.P39.M 01 C 016 | CENTRALINA A 14 GRADINI SENZA COSFIMETRO | cad | € 351,00 | Lit 679.630 |
| 06.P39.M 01 C 018 | CENTRALINA A 3 GRADINI CON COSFIMETRO INCORP. | cad | € 302,00 | Lit 584.753 |
| 06.P39.M 01 C 020 | CENTRALINA A 5 GRADINI CON COSFIMETRO INCORP. | cad | € 329,00 | Lit 637.032 |
| 06.P39.M 01 C 022 | CENTRALINA A 7 GRADINI CON COSFIMETRO INCORP. | cad | € 342,00 | Lit 662.204 |
| 06.P39.M 01 C 024 | CENTRALINA A 14 GRADINI CON COSFIMETRO INCORP. | cad | € 443,00 | Lit 857.767 |
| 06.P39.M 01 D | QUADRI PER IL RIFASAMENTO AUTOMATICO A GRADINI TENSIONE NOMINALE 230 V, 50 HZ COMPLETI DI : INTERRUTTORE GENERALE, CENTRALINA PER LA REGOLAZIONE DEL RIFASAMENTO CONTATTORI COMPLETI DI FUSIBILI DI POTENZA BATTERIE DI CONDENSATORI, SEGNALAZIONE DELLE BATTERIE INSERITE |  |  |  |
| 06.P39.M 01 D 010 | QUADRO CON 3 BATT. 230 V P.TOT. 4.5 KVAR | cad | € 824,00 | Lit 1.595.486 |
| 06.P39.M 01 D 012 | QUADRO CON 3 BATT. 230 V P.TOT. 10 KVAR | cad | € 926,00 | Lit 1.792.986 |
| 06.P39.M 01 D 014 | QUADRO CON 3 BATT. 230 V P.TOT. 20 KVAR | cad | € 1.126,00 | Lit 2.180.240 |
| 06.P39.M 01 D 016 | QUADRO CON 3 BATT. 230 V P.TOT. 25 KVAR | cad | € 1.279,00 | Lit 2.476.489 |
| 06.P39.M 01 D 018 | QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 30 KVAR | cad | € 1.690,00 | Lit 3.272.296 |
| 06.P39.M 01 D 020 | QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 40 KVAR | cad | € 2.003,00 | Lit 3.878.348 |
| 06.P39.M 01 D 022 | QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 50 KVAR | cad | € 2.274,00 | Lit 4.403.077 |
| 06.P39.M 01 D 024 | QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 60 KVAR | cad | € 3.204,00 | Lit 6.203.809 |
| 06.P39.M 01 D 026 | QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 70 KVAR | cad | € 3.321,00 | Lit 6.430.352 |
| 06.P39.M 01 D 028 | QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 80 KVAR | cad | € 3.793,00 | Lit 7.344.272 |
| 06.P39.M 01 D 030 | QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 90 KVAR | cad | € 4.043,00 | Lit 7.828.339 |
| 06.P39.M 01 D 032 | QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 100 KVAR | cad | € 4.326,00 | Lit 8.376.304 |
| 06.P39.M 01 D 034 | QUADRO CON 6 BATT. 230 V P.TOT. 120 KVAR | cad | € 5.677,00 | Lit 10.992.204 |
| 06.P39.M 01 D 036 | QUADRO CON 6 BATT. 230 V P.TOT. 140 KVAR | cad | € 5.959,00 | Lit 11.538.232 |
| 06.P39.M 01 D 038 | QUADRO CON 6 BATT. 230 V P.TOT. 160 KVAR | cad | € 6.998,00 | Lit 13.550.017 |
| 06.P39.M 01 D 040 | QUADRO CON 6 BATT. 230 V P.TOT. 180 KVAR | cad | € 7.538,00 | Lit 14.595.603 |
| 06.P39.M 01 D 042 | QUADRO CON 6 BATT. 230 V P.TOT. 200 KVAR | cad | € 7.832,00 | Lit 15.164.866 |
| 06.P39.M 01 E | QUADRI PER IL RIFASAMENTO AUTOMATICO A GRADINI TENSIONE NOMINALE 400 V, 50 HZ COMPLETI DI: INTERRUTTORE GENERALE, CENTRALINA PER LA REGOLAZIONE DEL RIFASAMENTO, CONTATTORI COMPLETI DI FUSIBILI DI POTENZA BATTERIE DI CONDENSATORI, SEGNALAZIONE DELLE BATTERIE INSERITE |  |  |  |
| 06.P39.M 01 E 010 | QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 4.5 KVAR | cad | € 815,00 | Lit 1.578.060 |
| 06.P39.M 01 E 012 | QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 10 KVAR | cad | € 836,00 | Lit 1.618.721 |
| 06.P39.M 01 E 014 | QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 20 KVAR | cad | € 943,00 | Lit 1.825.902 |
| 06.P39.M 01 E 016 | QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 25 KVAR | cad | € 1.004,00 | Lit 1.944.015 |
| 06.P39.M 01 E 018 | QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 30 KVAR | cad | € 1.023,00 | Lit 1.980.804 |
| 06.P39.M 01 E 020 | QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 40 KVAR | cad | € 1.095,00 | Lit 2.120.215 |
| 06.P39.M 01 E 022 | QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 50 KVAR | cad | € 1.594,00 | Lit 3.086.414 |
| 06.P39.M 01 E 024 | QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 60 KVAR | cad | € 1.644,00 | Lit 3.183.227 |
| 06.P39.M 01 E 026 | QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 70 KVAR | cad | € 1.810,00 | Lit 3.504.648 |
| 06.P39.M 01 E 028 | QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 80 KVAR | cad | € 1.943,00 | Lit 3.762.172 |
| 06.P39.M 01 E 030 | QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 90 KVAR | cad | € 2.057,00 | Lit 3.982.907 |
| 06.P39.M 01 E 032 | QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 100 KVAR | cad | € 2.200,00 | Lit 4.259.794 |
| 06.P39.M 01 E 034 | QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 120 KVAR | cad | € 3.255,00 | Lit 6.302.558 |
| 06.P39.M 01 E 036 | QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 140 KVAR | cad | € 3.512,00 | Lit 6.800.180 |
| 06.P39.M 01 E 038 | QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 160 KVAR | cad | € 3.866,00 | Lit 7.485.619 |
| 06.P39.M 01 E 040 | QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 180 KVAR | cad | € 4.130,00 | Lit 7.996.795 |
| 06.P39.M 01 E 042 | QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 200 KVAR | cad | € 4.403,00 | Lit 8.525.396 |
| 06.P39.M 01 E 044 | QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 250 KVAR | cad | € 5.677,00 | Lit 10.992.204 |
| 06.P39.M 01 E 046 | QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 300 KVAR | cad | € 6.461,00 | Lit 12.510.240 |
| 06.P39.M 01 E 048 | QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 350 KVAR | cad | € 7.218,00 | Lit 13.975.996 |
| 06.P39.M 01 E 050 | QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 400 KVAR | cad | € 7.832,00 | Lit 15.164.866 |
| 06.P40 | QUADRI B.T. |  |  |  |
|  | QUADRI B.T. TIPO ARMADIO |  |  |  |
|  | QUADRI B.T. TIPO ARMADIO COMPLETI DI OGNI ACCESSORIO: GOLFARI DI SOLLEV., SBARRA DI TERRA, TRECCE DI TERRA PER LE PORTELLE TARGHETTE, BULLONERIA, TASCA PORTADISEGNI CON SCHEMA ELETTRICO |  |  |  |
| 06.P40.A 01 A | PANNELLI COMPONIBILI IN LAMIERA RIB. MIN. 15/10 VERNICIATURA EPOSSIDICA NORME CEI 17.13 CARATTERISTICHE: H OLTRE 2000 MM, INSTALLAZIONE ALL'INTERNO, FISSAGGIO A PAVIMENTO PORTELLE ANTERIORI COMPL.DI MANIGLIE E SERRATURA CHIUSURE LATERALI E POSTERIORI SMONTABILI PIASTRA DI FONDO PER SUPPORTO APPARECCHIATURE TETTO FISSO/SMONTABILE, GRADO DI PROT.MIN. IP-30 COMPLETI DI FINESTRA DI AERAZIONE CON RETINA |  |  |  |
| 06.P40.A 01 A 010 | PANNELLO L= 400 MM. P= 400 MM. | cad | € 559,00 | Lit 1.082.374 |
| 06.P40.A 01 A 012 | PANNELLO L= 600 MM. P= 400 MM. | cad | € 614,00 | Lit 1.188.869 |
| 06.P40.A 01 A 014 | PANNELLO L= 800 MM. P= 400 MM. | cad | € 684,00 | Lit 1.324.408 |
| 06.P40.A 01 A 016 | PANNELLO L= 1000 MM. P= 400 MM. | cad | € 788,00 | Lit 1.525.780 |
| 06.P40.A 01 A 018 | PANNELLO L= 400 MM. P= 600 MM. | cad | € 593,00 | Lit 1.148.208 |
| 06.P40.A 01 A 020 | PANNELLO L= 600 MM. P= 600 MM. | cad | € 646,00 | Lit 1.250.830 |
| 06.P40.A 01 A 022 | PANNELLO L= 800 MM. P= 600 MM. | cad | € 702,00 | Lit 1.359.261 |
| 06.P40.A 01 A 024 | PANNELLO L= 1000 MM. P= 600 MM. | cad | € 813,00 | Lit 1.574.187 |
| 06.P40.A 01 A 026 | PANNELLO L= 400 MM. P= 800 MM. | cad | € 638,00 | Lit 1.235.340 |
| 06.P40.A 01 A 028 | PANNELLO L= 600 MM. P= 800 MM. | cad | € 693,00 | Lit 1.341.835 |
| 06.P40.A 01 A 030 | PANNELLO L= 800 MM. P= 800 MM. | cad | € 764,00 | Lit 1.479.310 |
| 06.P40.A 01 A 032 | PANNELLO L= 1000 MM. P= 800 MM. | cad | € 900,00 | Lit 1.742.643 |
| 06.P40.A 01 B | PORTA ESTERNA FRONTALE A TUTTA ALTEZZA CIECA O CON SCHERMO TRASPARENTE FORNITA DI : MANIGLIE, CERNIERA E MONTATA SUI PANNELLI DESCRITTI NEL SUBARTICOLO A |  |  |  |
| 06.P40.A 01 B 010 | PORTA ESTERNA CIECA L= 600 MM. | cad | € 66,20 | Lit 128.181 |
| 06.P40.A 01 B 012 | PORTA ESTERNA CIECA L= 800 MM. | cad | € 85,90 | Lit 166.325 |
| 06.P40.A 01 B 014 | PORTA ESTERNA CIECA L=1000 MM. | cad | € 98,70 | Lit 191.109 |
| 06.P40.A 01 B 016 | PORTA ESTERNA TRASP. L= 600 MM. | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 06.P40.A 01 B 018 | PORTA ESTERNA TRASP. L= 800 MM. | cad | € 165,00 | Lit 319.484 |
| 06.P40.A 01 B 020 | PORTA ESTERNA TRASP. L=1000 MM. | cad | € 211,00 | Lit 408.552 |
| 06.P40.A 01 C | QUADRI A STRUTTURA COMPONIBILE PER MONTAGGIO DI APPAR. MODUL. E NON, IN LAMIERA RIB.MIN.20-25/10 VERNICIATURA EPOSSIDICA A NORME CEI 17.13 CARATTERISTICHE: H OLTRE 2000 MM, INSTALLAZIONE ALL'INTERNO, FISSAGGIO A PAVIMENTO DISPOSIZIONE A SEMPLICE FRONTE, PREDISPOSTI PER PANNELLI O PORT.ANTERIORI CON VITI O CHIUSURA AD IMPOSTA SPEC., TRAVERSE E GUIDE REGOLABILI PER SOSTEGNO APPAR.MODULARI; ACCESSORI, STAFFE, ETC. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-30 |  |  |  |
| 06.P40.A 01 C 010 | QUADRO L=600 MM, P=200 MM | cad | € 426,00 | Lit 824.851 |
| 06.P40.A 01 C 012 | QUADRO L=400 MM, P=400 MM | cad | € 498,00 | Lit 964.262 |
| 06.P40.A 01 C 014 | QUADRO L=600 MM, P=400 MM | cad | € 537,00 | Lit 1.039.776 |
| 06.P40.A 01 C 016 | QUADRO L=800 MM, P=400 MM | cad | € 575,00 | Lit 1.113.355 |
| 06.P40.A 01 C 018 | QUADRO L=400 MM, P=600 MM | cad | € 580,00 | Lit 1.123.036 |
| 06.P40.A 01 C 020 | QUADRO L=600 MM, P=600 MM | cad | € 619,00 | Lit 1.198.551 |
| 06.P40.A 01 C 022 | QUADRO L=800 MM, P=600 MM | cad | € 659,00 | Lit 1.276.001 |
| 06.P40.A 01 C 024 | QUADRO L=400 MM, P=800 MM | cad | € 621,00 | Lit 1.202.423 |
| 06.P40.A 01 C 026 | QUADRO L=600 MM, P=800 MM | cad | € 664,00 | Lit 1.285.683 |
| 06.P40.A 01 C 028 | QUADRO L=800 MM, P=800 MM | cad | € 707,00 | Lit 1.368.942 |
| 06.P40.A 01 D | PORTA ESTERNA FRONTALE CIECO O CON SCHERMO TRASPARENTE FORNITA DI : MANIGLIE,CERNIERA E MONTATA SUI PANNELLI DESCRITTI NEL SUBARTICOLO C |  |  |  |
| 06.P40.A 01 D 010 | PORTA ESTERNA CIECA L=400 MM, H=1/1 | cad | € 75,20 | Lit 145.607 |
| 06.P40.A 01 D 012 | PORTA ESTERNA CIECA L=600 MM, H=1/1 | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
| 06.P40.A 01 D 014 | PORTA ESTERNA CIECA L=800 MM, H=1/1 | cad | € 95,70 | Lit 185.301 |
| 06.P40.A 01 D 016 | PORTA ESTERNA TRASP. L=400 MM, H=1/1 | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 06.P40.A 01 D 018 | PORTA ESTERNA TRASP. L=600 MM, H=1/1 | cad | € 149,00 | Lit 288.504 |
| 06.P40.A 01 D 020 | PORTA ESTERNA TRASP. L=800 MM, H=1/1 | cad | € 166,00 | Lit 321.420 |
| 06.P40.A 01 D 022 | PORTA ESTERNA CIECA L=400 MM, H=1/2 | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P40.A 01 D 024 | PORTA ESTERNA CIECA L=600 MM, H=1/2 | cad | € 32,40 | Lit 62.735 |
| 06.P40.A 01 D 026 | PORTA ESTERNA CIECA L=800 MM, H=1/2 | cad | € 37,80 | Lit 73.191 |
| 06.P40.A 01 D 028 | PORTA ESTERNA TRASP. L=400 MM, H=1/2 | cad | € 63,90 | Lit 123.727 |
| 06.P40.A 01 D 030 | PORTA ESTERNA TRASP. L=600 MM, H=1/2 | cad | € 72,30 | Lit 139.992 |
| 06.P40.A 01 D 032 | PORTA ESTERNA TRASP. L=800 MM, H=1/2 | cad | € 82,10 | Lit 158.967 |
| 06.P40.A 01 D 034 | PORTA ESTERNA CIECA L=400 MM, H=1/3 | cad | € 24,60 | Lit 47.632 |
| 06.P40.A 01 D 036 | PORTA ESTERNA CIECA L=600 MM, H=1/3 | cad | € 27,00 | Lit 52.279 |
| 06.P40.A 01 D 038 | PORTA ESTERNA CIECA L=800 MM, H=1/3 | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P40.A 01 D 040 | PORTA ESTERNA TRASP. L=400 MM, H=1/3 | cad | € 46,70 | Lit 90.423 |
| 06.P40.A 01 D 042 | PORTA ESTERNA TRASP. L=600 MM, H=1/3 | cad | € 52,80 | Lit 102.235 |
| 06.P40.A 01 D 044 | PORTA ESTERNA TRASP. L=800 MM, H=1/3 | cad | € 59,90 | Lit 115.982 |
| 06.P40.A 01 D 046 | PORTA ESTERNA CIECA L=400 MM, H=1/4 | cad | € 20,40 | Lit 39.499 |
| 06.P40.A 01 D 048 | PORTA ESTERNA CIECA L=600 MM, H=1/4 | cad | € 22,20 | Lit 42.985 |
| 06.P40.A 01 D 050 | PORTA ESTERNA CIECA L=800 MM, H=1/4 | cad | € 25,20 | Lit 48.794 |
| 06.P40.A 01 D 052 | PORTA ESTERNA TRASP. L=400 MM, H=1/4 | cad | € 37,80 | Lit 73.191 |
| 06.P40.A 01 D 054 | PORTA ESTERNA TRASP. L=600 MM, H=1/4 | cad | € 42,60 | Lit 82.485 |
| 06.P40.A 01 D 056 | PORTA ESTERNA TRASP. L=800 MM, H=1/4 | cad | € 47,90 | Lit 92.747 |
| 06.P40.A 01 E | ELEMENTI E DISPOSITIVI DI MONTAGGIO PER APPARECCHI MODULARI E NON SU PANNELLI DESCRITTI NEL SUBARTICOLO C COMPLETI DI STAFFE, BULLONERIA, ETC. |  |  |  |
| 06.P40.A 01 E 010 | PROFILATI DIN PER PANNELLI L=400 MM | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P40.A 01 E 012 | PROFILATI DIN PER PANNELLI L=600 MM | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P40.A 01 E 014 | PROFILATI DIN PER PANNELLI L=800 MM | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P40.A 01 E 016 | PROFILATI OMEGA PER PANNELLI L=400 MM | cad | € 4,52 | Lit 8.751 |
| 06.P40.A 01 E 018 | PROFILATI OMEGA PER PANNELLI L=600 MM | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P40.A 01 E 020 | PROFILATI OMEGA PER PANNELLI L=800 MM | cad | € 5,72 | Lit 11.075 |
| 06.P40.A 01 E 022 | PROFILATI PERFORATI PER PANNELLI L=400 MM | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P40.A 01 E 024 | PROFILATI PERFORATI PER PANNELLI L=600 MM | cad | € 5,72 | Lit 11.075 |
| 06.P40.A 01 E 026 | PROFILATI PERFORATI PER PANNELLI L=800 MM | cad | € 6,93 | Lit 13.418 |
| 06.P40.A 01 E 028 | PROFILATI ASOLATI PER FIANCHI H= 400 MM | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P40.A 01 E 030 | PROFILATI ASOLATI PER FIANCHI H= 600 MM | cad | € 9,86 | Lit 19.091 |
| 06.P40.A 01 E 032 | PROFILATI ASOLATI PER FIANCHI H= 800 MM | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |
| 06.P40.A 01 E 034 | PROFILATI ASOLATI PER FIANCHI H=1000 MM | cad | € 16,80 | Lit 32.529 |
| 06.P40.A 01 E 036 | PROFILATI ASOLATI PER FIANCHI H=1200 MM | cad | € 20,40 | Lit 39.499 |
| 06.P40.A 01 E 038 | FRONTALI CIECHI H=200 MM PER PANNELLI L=400 MM | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 06.P40.A 01 E 040 | FRONTALI CIECHI H=200 MM PER PANNELLI L=600 MM | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P40.A 01 E 042 | FRONTALI CIECHI H=200 MM PER PANNELLI L=800 MM | cad | € 12,90 | Lit 24.977 |
| 06.P40.A 01 E 044 | FRONTALI CIECHI H=400 MM PER PANNELLI L=400 MM | cad | € 16,50 | Lit 31.948 |
| 06.P40.A 01 E 046 | FRONTALI CIECHI H=400 MM PER PANNELLI L=600 MM | cad | € 18,30 | Lit 35.433 |
| 06.P40.A 01 E 048 | FRONTALI CIECHI H=400 MM PER PANNELLI L=800 MM | cad | € 20,40 | Lit 39.499 |
| 06.P40.A 01 E 050 | FRONTALI CIECHI H=600 MM PER PANNELLI L=400 MM | cad | € 18,30 | Lit 35.433 |
| 06.P40.A 01 E 052 | FRONTALI CIECHI H=600 MM PER PANNELLI L=600 MM | cad | € 22,60 | Lit 43.759 |
| 06.P40.A 01 E 054 | FRONTALI CIECHI H=600 MM PER PANNELLI L=800 MM | cad | € 27,00 | Lit 52.279 |
| 06.P40.A 01 E 056 | FRONTALI FINESTRATI H=200 MM PER PANN. L=400 MM | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |
| 06.P40.A 01 E 058 | FRONTALI FINESTRATI H=200 MM PER PANN. L=600 MM | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P40.A 01 E 060 | FRONTALI FINESTRATI H=200 MM PER PANN. L=800 MM | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 06.P40.A 01 E 062 | FRONTALI FINESTRATI H=400 MM PER PANN. L=400 MM | cad | € 15,90 | Lit 30.786 |
| 06.P40.A 01 E 064 | FRONTALI FINESTRATI H=400 MM PER PANN. L=600 MM | cad | € 19,90 | Lit 38.531 |
| 06.P40.A 01 E 066 | FRONTALI FINESTRATI H=400 MM PER PANN. L=800 MM | cad | € 24,60 | Lit 47.632 |
|  | QUADRI BT TIPO POWER CENTER |  |  |  |
|  | QUADRI BT TIPO POWER CENTER |  |  |  |
| 06.P40.B 01 A | PANNELLI COMPONIBILI IN LAMIERA RIB. MIN. 15/10 VERNICIATURA EPOSSIDICA NORME CEI 17.13 CARATTERISTICHE: H OLTRE 2000 MM, INSTALLAZIONE ALL'INTERNO, FISSAGGIO A PAVIMENTO PORTELLE ANTERIORI COMPL.DI MANIGLIE E SERRATURA A CHIAVE O CHIUSURA AD IMPOSTA SPECIAL ESECUZIONE NON SEGREGATA GRADO DI PROT. IP-30 SULL'INVOLUCRO ESTERNO COMPLETI DI OGNI ACCESSORIO: GOLFARI DI SOLLEV. SBARRA DI TERRA, TRECCE DI TERRA PER LE PORTELLE TARGHETTE, BULLONERIA, FINESTRA AER. CON RETINA |  |  |  |
| 06.P40.B 01 A 010 | PANNELLO L= 400 MM. P= 1200 MM. | cad | € 1.559,00 | Lit 3.018.644 |
| 06.P40.B 01 A 012 | PANNELLO L= 600 MM. P= 1200 MM. | cad | € 1.754,00 | Lit 3.396.217 |
| 06.P40.B 01 A 014 | PANNELLO L= 800 MM. P= 1200 MM. | cad | € 1.949,00 | Lit 3.773.790 |
| 06.P40.B 01 A 016 | PANNELLO L= 1000 MM. P= 1200 MM. | cad | € 2.144,00 | Lit 4.151.362 |
| 06.P40.B 01 A 018 | PANNELLO L= 1200 MM. P= 1200 MM. | cad | € 2.339,00 | Lit 4.528.935 |
| 06.P40.B 01 A 020 | PANNELLO L= 400 MM. P= 1400 MM. | cad | € 1.592,00 | Lit 3.082.541 |
| 06.P40.B 01 A 022 | PANNELLO L= 600 MM. P= 1400 MM. | cad | € 1.819,00 | Lit 3.522.075 |
| 06.P40.B 01 A 024 | PANNELLO L= 800 MM. P= 1400 MM. | cad | € 2.014,00 | Lit 3.899.647 |
| 06.P40.B 01 A 026 | PANNELLO L= 1000 MM. P= 1400 MM. | cad | € 2.209,00 | Lit 4.277.220 |
| 06.P40.B 01 A 028 | PANNELLO L= 1200 MM. P= 1400 MM. | cad | € 2.403,00 | Lit 4.652.856 |
| 06.P40.B 01 A 030 | VERSIONE PARZIALMENTE SEGREGATA |  | 5% |
| 06.P40.B 01 A 032 | VERSIONE TOTALMENTE SEGREGATA |  | 17% |
| 06.P40.B 01 A 034 | PER PROFONDITA'DIVERSE DA QUELLE DI BASE(100 MM) |  | 2% |
|  | QUADRETTI B.T. IN METALLO |  |  |  |
|  | QUADRETTI METALLICI IN LAMIERA DI ACCIAIO SP. 15/10, VERNICIATA GRADO DI PROTEZIONE IP-44 ESECUZIONE A PARETE,PORTA FRONTALE INCERNIERATA PANNELLO INTERNO PORTA APPARECCHI PROFONDITA' FINO A 250 MM |  |  |  |
| 06.P40.C 01 A | ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA |  |  |  |
| 06.P40.C 01 A 010 | QUADRETTO MET. DIM. 250X300 MM. CIRCA | cad | € 45,50 | Lit 88.100 |
| 06.P40.C 01 A 012 | QUADRETTO MET. DIM. 300X350 MM. CIRCA | cad | € 57,10 | Lit 110.561 |
| 06.P40.C 01 A 014 | QUADRETTO MET. DIM. 300X500 MM. CIRCA | cad | € 71,80 | Lit 139.024 |
| 06.P40.C 01 A 016 | QUADRETTO MET. DIM. 350X500 MM. CIRCA | cad | € 74,60 | Lit 144.445 |
| 06.P40.C 01 A 018 | QUADRETTO MET. DIM. 400X500 MM. CIRCA | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
| 06.P40.C 01 A 020 | QUADRETTO MET. DIM. 400X600 MM. CIRCA | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 06.P40.C 01 A 022 | QUADRETTO MET. DIM. 500X600 MM. CIRCA | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
| 06.P40.C 01 A 024 | QUADRETTO MET. DIM. 600X800 MM. CIRCA | cad | € 170,00 | Lit 329.165 |
|  | QUADRETTI METALLICI IN LAMIERA DI ACCIAIO SP. 15/10, VERNICIATA GRADO DI PROTEZIONE IP-55 O IP-65 ESECUZIONE A PARETE, PORTA FRONTALE INCERNIERATA PANNELLO INTERNO PORTA APPARECCHI PROFONDITA' FINO A 300 MM |  |  |  |
| 06.P40.C 02 A | ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA CIECA |  |  |  |
| 06.P40.C 02 A 010 | QUADRETTO MET. DIM. 250X 300 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 68,40 | Lit 132.440 |
| 06.P40.C 02 A 012 | QUADRETTO MET. DIM. 300X 350 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 82,90 | Lit 160.516 |
| 06.P40.C 02 A 014 | QUADRETTO MET. DIM. 300X 500 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 96,40 | Lit 186.656 |
| 06.P40.C 02 A 016 | QUADRETTO MET. DIM. 400X 500 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 06.P40.C 02 A 018 | QUADRETTO MET. DIM. 400X 650 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P40.C 02 A 020 | QUADRETTO MET. DIM. 500X 650 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 176,00 | Lit 340.783 |
| 06.P40.C 02 A 022 | QUADRETTO MET. DIM. 600X 800 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 221,00 | Lit 427.915 |
| 06.P40.C 02 A 024 | QUADRETTO MET. DIM. 600X1000 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 260,00 | Lit 503.430 |
| 06.P40.C 02 A 026 | QUADRETTO MET. DIM. 800X1000 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 313,00 | Lit 606.052 |
| 06.P40.C 02 B | ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA TRASPARENTE |  |  |  |
| 06.P40.C 02 B 010 | QUADRETTO MET.DIM. 250X300 MM. CIRCA, C/PORT.TR. | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P40.C 02 B 012 | QUADRETTO MET.DIM. 300X350 MM. CIRCA, C/PORT.TR. | cad | € 96,40 | Lit 186.656 |
| 06.P40.C 02 B 014 | QUADRETTO MET.DIM. 300X500 MM. CIRCA, C/PORT.TR. | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 06.P40.C 02 B 016 | QUADRETTO MET.DIM. 400X500 MM. CIRCA, C/PORT.TR. | cad | € 141,00 | Lit 273.014 |
| 06.P40.C 02 B 018 | QUADRETTO MET.DIM. 400X650 MM. CIRCA, C/PORT.TR. | cad | € 162,00 | Lit 313.675 |
| 06.P40.C 02 B 020 | QUADRETTO MET.DIM. 500X650 MM. CIRCA, C/PORT.TR. | cad | € 176,00 | Lit 340.783 |
| 06.P40.C 02 B 022 | QUADRETTO MET.DIM. 600X800 MM. CIRCA, C/PORT.TR. | cad | € 273,00 | Lit 528.601 |
| 06.P40.C 02 B 024 | QUADRETTO MET.DIM.600X1000 MM. CIRCA, C/PORT.TR. | cad | € 321,00 | Lit 621.542 |
| 06.P40.C 02 B 026 | QUADRETTO MET.DIM.800X1000 MM. CIRCA, C/PORT.TR. | cad | € 397,00 | Lit 768.699 |
|  | QUADRETTI MODULARI B.T. IN METALLO |  |  |  |
|  | QUADRI MODULARI IN LAMIERA 15/10 - 20/10 PER MONTAGGIO APPARECCHI MODULARI STANDARD GRADO DI PROTEZIONE IP-30 ESECUZIONE COMPONIBILE A PARETE O DA INCASSO PROFONDITA' FINO A 1200 MM PANNELLI FRONTALI IN LAMIERA SFINESTRATI PANNELLO CIECO PER VANO MORSETTIERA PROFILATI SUPP. APPARECCHI, PORTELLA CIECA, ACCESSORI |  |  |  |
| 06.P40.D 01 A | QUADRI MODULARI IN LAMIERA DA PARETE GRADO DI PROTEZIONE IP-30 SP. 15/10 - 20/10 |  |  |  |
| 06.P40.D 01 A 010 | QUADR. METAL. PARETE 16 MOD. L=400 MM H= 400 MM | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 06.P40.D 01 A 015 | QUADR. METAL. PARETE 32 MOD. L=400 MM H= 600 MM | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P40.D 01 A 020 | QUADR. METAL. PARETE 48 MOD. L=400 MM H= 800 MM | cad | € 164,00 | Lit 317.548 |
| 06.P40.D 01 A 025 | QUADR. METAL. PARETE 64 MOD. L=400 MM H=1000 MM | cad | € 188,00 | Lit 364.018 |
| 06.P40.D 01 A 030 | QUADR. METAL. PARETE 24 MOD. L=600 MM H= 600 MM | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P40.D 01 A 035 | QUADR. METAL. PARETE 48 MOD. L=600 MM H= 800 MM | cad | € 181,00 | Lit 350.464 |
| 06.P40.D 01 A 040 | QUADR. METAL. PARETE 72 MOD. L=600 MM H=1000 MM | cad | € 217,00 | Lit 420.170 |
| 06.P40.D 01 A 045 | QUADR. METAL. PARETE 96 MOD. L=600 MM H=1200 MM | cad | € 240,00 | Lit 464.704 |
| 06.P40.D 01 B | QUADRI MODULARI IN LAMIERA DA INCASSO GRADO DI PROTEZIONE IP-30 SP. 15/10 - 20/10 |  |  |  |
| 06.P40.D 01 B 010 | QUADR. METAL.INCASSO 16 MOD. L=400 MM H= 400 MM | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 06.P40.D 01 B 015 | QUADR. METAL.INCASSO 32 MOD. L=400 MM H= 600 MM | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 06.P40.D 01 B 020 | QUADR. METAL.INCASSO 48 MOD. L=400 MM H= 800 MM | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 06.P40.D 01 B 025 | QUADR. METAL.INCASSO 64 MOD. L=400 MM H=1000 MM | cad | € 182,00 | Lit 352.401 |
| 06.P40.D 01 B 030 | QUADR. METAL.INCASSO 24 MOD. L=600 MM H= 600 MM | cad | € 150,00 | Lit 290.440 |
| 06.P40.D 01 B 035 | QUADR. METAL.INCASSO 48 MOD. L=600 MM H= 800 MM | cad | € 177,00 | Lit 342.719 |
| 06.P40.D 01 B 040 | QUADR. METAL.INCASSO 72 MOD. L=600 MM H=1000 MM | cad | € 211,00 | Lit 408.552 |
| 06.P40.D 01 B 045 | QUADR. METAL.INCASSO 96 MOD. L=600 MM H=1200 MM | cad | € 234,00 | Lit 453.087 |
| 06.P40.D 01 C | COMPONENTI SEPARATI PER QUADRETTI MODULARI IN METALLO, DESCRITTI NEI SUBARTICOLI A, B |  |  |  |
| 06.P40.D 01 C 010 | CASSONE DA PARETE L=400 MM, H= 400 MM | cad | € 30,60 | Lit 59.249 |
| 06.P40.D 01 C 012 | CASSONE DA PARETE L=400 MM, H= 600 MM | cad | € 34,20 | Lit 66.220 |
| 06.P40.D 01 C 014 | CASSONE DA PARETE L=400 MM, H= 800 MM | cad | € 38,70 | Lit 74.933 |
| 06.P40.D 01 C 016 | CASSONE DA PARETE L=400 MM, H=1000 MM | cad | € 42,60 | Lit 82.485 |
| 06.P40.D 01 C 018 | CASSONE DA PARETE L=600 MM, H= 600 MM | cad | € 38,70 | Lit 74.933 |
| 06.P40.D 01 C 020 | CASSONE DA PARETE L=600 MM, H= 800 MM | cad | € 43,80 | Lit 84.808 |
| 06.P40.D 01 C 022 | CASSONE DA PARETE L=600 MM, H=1000 MM | cad | € 49,80 | Lit 96.426 |
| 06.P40.D 01 C 024 | CASSONE DA PARETE L=600 MM, H=1200 MM | cad | € 53,30 | Lit 103.203 |
| 06.P40.D 01 C 026 | CASSONE DA INCASSO L=400 MM, H= 400 MM | cad | € 27,00 | Lit 52.279 |
| 06.P40.D 01 C 028 | CASSONE DA INCASSO L=400 MM, H= 600 MM | cad | € 30,00 | Lit 58.088 |
| 06.P40.D 01 C 030 | CASSONE DA INCASSO L=400 MM, H= 800 MM | cad | € 33,00 | Lit 63.896 |
| 06.P40.D 01 C 032 | CASSONE DA INCASSO L=400 MM, H=1000 MM | cad | € 36,60 | Lit 70.867 |
| 06.P40.D 01 C 034 | CASSONE DA INCASSO L=600 MM, H= 600 MM | cad | € 35,10 | Lit 67.963 |
| 06.P40.D 01 C 036 | CASSONE DA INCASSO L=600 MM, H= 800 MM | cad | € 39,30 | Lit 76.095 |
| 06.P40.D 01 C 038 | CASSONE DA INCASSO L=600 MM, H=1000 MM | cad | € 43,80 | Lit 84.808 |
| 06.P40.D 01 C 040 | CASSONE DA INCASSO L=600 MM, H=1200 MM | cad | € 47,00 | Lit 91.004 |
| 06.P40.D 01 C 042 | TELAIO PORTAPPARECCHI L=400 MM, H= 400 MM | cad | € 30,00 | Lit 58.088 |
| 06.P40.D 01 C 044 | TELAIO PORTAPPARECCHI L=400 MM, H= 600 MM | cad | € 33,60 | Lit 65.058 |
| 06.P40.D 01 C 046 | TELAIO PORTAPPARECCHI L=400 MM, H= 800 MM | cad | € 37,20 | Lit 72.029 |
| 06.P40.D 01 C 048 | TELAIO PORTAPPARECCHI L=400 MM, H=1000 MM | cad | € 43,10 | Lit 83.453 |
| 06.P40.D 01 C 050 | TELAIO PORTAPPARECCHI L=600 MM, H= 600 MM | cad | € 36,60 | Lit 70.867 |
| 06.P40.D 01 C 052 | TELAIO PORTAPPARECCHI L=600 MM, H= 800 MM | cad | € 42,60 | Lit 82.485 |
| 06.P40.D 01 C 054 | TELAIO PORTAPPARECCHI L=600 MM, H=1000 MM | cad | € 47,60 | Lit 92.166 |
| 06.P40.D 01 C 056 | TELAIO PORTAPPARECCHI L=600 MM, H=1200 MM | cad | € 51,90 | Lit 100.492 |
| 06.P40.D 01 C 058 | PORTELLA ESTERNA CIECA L=400 MM, H= 400 MM | cad | € 23,10 | Lit 44.727 |
| 06.P40.D 01 C 060 | PORTELLA ESTERNA CIECA L=400 MM, H= 600 MM | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |
| 06.P40.D 01 C 062 | PORTELLA ESTERNA CIECA L=400 MM, H= 800 MM | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P40.D 01 C 064 | PORTELLA ESTERNA CIECA L=400 MM, H=1000 MM | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 06.P40.D 01 C 066 | PORTELLA ESTERNA CIECA L=600 MM, H= 600 MM | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P40.D 01 C 068 | PORTELLA ESTERNA CIECA L=600 MM, H= 800 MM | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 06.P40.D 01 C 070 | PORTELLA ESTERNA CIECA L=600 MM, H=1000 MM | cad | € 43,10 | Lit 83.453 |
| 06.P40.D 01 C 072 | PORTELLA ESTERNA CIECA L=600 MM, H=1200 MM | cad | € 47,30 | Lit 91.585 |
| 06.P40.D 01 C 074 | PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=400 MM, H= 400 MM | cad | € 36,00 | Lit 69.705 |
| 06.P40.D 01 C 076 | PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=400 MM, H= 600 MM | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
| 06.P40.D 01 C 078 | PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=400 MM, H= 800 MM | cad | € 49,50 | Lit 95.845 |
| 06.P40.D 01 C 080 | PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=400 MM, H=1000 MM | cad | € 54,60 | Lit 105.720 |
| 06.P40.D 01 C 082 | PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=600 MM, H= 600 MM | cad | € 53,10 | Lit 102.815 |
| 06.P40.D 01 C 084 | PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=600 MM, H= 800 MM | cad | € 65,60 | Lit 127.019 |
| 06.P40.D 01 C 086 | PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=600 MM, H=1000 MM | cad | € 72,90 | Lit 141.154 |
| 06.P40.D 01 C 088 | PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=600 MM, H=1200 MM | cad | € 82,90 | Lit 160.516 |
| 06.P40.D 01 D | ELEMENTI E DISPOSITIVI DI MONTAGGIO PER APPARECCHI MODULARI SUI QUADRETTI DESCRITTI NEI SUBARTICOLI A, B COMPLETI DI STAFFE, BULLONERIA, ETC. |  |  |  |
| 06.P40.D 01 D 010 | PROFILATI DIN PER QUADRETTI L=400 MM | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P40.D 01 D 012 | PROFILATI DIN PER QUADRETTI L=600 MM | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P40.D 01 D 014 | PROFILATI OMEGA PER QUADRETTI L=400 MM | cad | € 4,52 | Lit 8.751 |
| 06.P40.D 01 D 016 | PROFILATI OMEGA PER QUADRETTI L=600 MM | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P40.D 01 D 018 | FRONTALI CIECHI H=200 MM PER QUADRETTI L=400 MM | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 06.P40.D 01 D 020 | FRONTALI CIECHI H=200 MM PER QUADRETTI L=600 MM | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P40.D 01 D 022 | FRONTALI FINESTRATI H=200 MM PER QUADR. L=400 MM | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |
| 06.P40.D 01 D 024 | FRONTALI FINESTRATI H=200 MM PER QUADR. L=600 MM | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P40.D 01 D 026 | FRONTALI FINESTRATI H=400 MM PER QUADR. L=400 MM | cad | € 15,90 | Lit 30.786 |
| 06.P40.D 01 D 028 | FRONTALI FINESTRATI H=400 MM PER QUADR. L=600 MM | cad | € 19,90 | Lit 38.531 |
|  | QUADRETTI PREFABBRICATI B.T. IN METALLO |  |  |  |
|  | QUADRETTI PREFABBRICATI IN LAMIERA DI ACCIAIO SP. 15/10, VERNICIATA GRADO DI PROTEZIONE IP-40 ESECUZIONE A PARETE CON PORTINA PROFONDITA' FINO A 100 MM PROFILATO DIN |  |  |  |
| 06.P40.E 01 A | ESECUZIONE DA PARETE CON PORTINA CIECA |  |  |  |
| 06.P40.E 01 A 010 | QUADRETTO METALLO PREF, 8 MOD., C/PORTINA | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |
| 06.P40.E 01 A 012 | QUADRETTO METALLO PREF, 12 MOD., C/PORTINA | cad | € 27,30 | Lit 52.860 |
| 06.P40.E 01 A 014 | QUADRETTO METALLO PREF, 24 MOD., C/PORTINA | cad | € 39,40 | Lit 76.289 |
| 06.P40.E 01 A 016 | QUADRETTO METALLO PREF, 36 MOD., C/PORTINA | cad | € 55,90 | Lit 108.237 |
| 06.P40.E 01 B | ESECUZIONE DA PARETE CON PPORTINA TRASPARENTE |  |  |  |
| 06.P40.E 01 B 010 | QUADRETTO METALLO PREF, 8 MOD.,C/PORTINA TRASP. | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P40.E 01 B 012 | QUADRETTO METALLO PREF, 12 MOD.,C/PORTINA TRASP. | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 06.P40.E 01 B 014 | QUADRETTO METALLO PREF, 24 MOD.,C/PORTINA TRASP. | cad | € 47,60 | Lit 92.166 |
| 06.P40.E 01 B 016 | QUADRETTO METALLO PREF, 36 MOD.,C/PORTINA TRASP. | cad | € 68,40 | Lit 132.440 |
|  | QUADRETTI B.T. PREFABBRICATI IN PVC |  |  |  |
|  | QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC PER MONTAGGIO APPARECCHI MODULARI GRADO DI PROTEZIONE IP-40 ESECUZIONE A PARETE O DA INCASSO TELAIO DIN, SENZA O CON PORTINA PROFONDITA' FINO A 100 MM |  |  |  |
| 06.P40.F 01 A | ESECUZIONE DA INCASSO SENZA PORTINA |  |  |  |
| 06.P40.F 01 A 010 | QUADRETTO PVC PREF, 4 MOD., S/PORTINA | cad | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P40.F 01 A 015 | QUADRETTO PVC PREF, 6 MOD., S/PORTINA | cad | € 5,57 | Lit 10.785 |
| 06.P40.F 01 A 020 | QUADRETTO PVC PREF, 8 MOD., S/PORTINA | cad | € 6,55 | Lit 12.682 |
| 06.P40.F 01 A 025 | QUADRETTO PVC PREF, 12 MOD., S/PORTINA | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P40.F 01 A 030 | QUADRETTO PVC PREF, 24 MOD., S/PORTINA | cad | € 14,40 | Lit 27.882 |
| 06.P40.F 01 A 035 | QUADRETTO PVC PREF, 36 MOD., S/PORTINA | cad | € 19,90 | Lit 38.531 |
| 06.P40.F 01 B | ESECUZIONE DA INCASSO CON PORTINA |  |  |  |
| 06.P40.F 01 B 010 | QUADRETTO PVC PREF, 4 MOD., C/PORTINA | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |
| 06.P40.F 01 B 015 | QUADRETTO PVC PREF, 6 MOD., C/PORTINA | cad | € 6,25 | Lit 12.101 |
| 06.P40.F 01 B 020 | QUADRETTO PVC PREF, 8 MOD., C/PORTINA | cad | € 7,91 | Lit 15.315 |
| 06.P40.F 01 B 025 | QUADRETTO PVC PREF, 12 MOD., C/PORTINA | cad | € 11,90 | Lit 23.041 |
| 06.P40.F 01 B 030 | QUADRETTO PVC PREF, 24 MOD., C/PORTINA | cad | € 17,90 | Lit 34.659 |
| 06.P40.F 01 B 035 | QUADRETTO PVC PREF, 36 MOD., C/PORTINA | cad | € 24,70 | Lit 47.825 |
| 06.P40.F 01 C | ESECUZIONE DA PARETE SENZA PORTINA |  |  |  |
| 06.P40.F 01 C 010 | QUADRETTO PVC PREF, 4 MOD., S/PORTINA | cad | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P40.F 01 C 015 | QUADRETTO PVC PREF, 6 MOD., S/PORTINA | cad | € 7,38 | Lit 14.289 |
| 06.P40.F 01 C 020 | QUADRETTO PVC PREF, 8 MOD., S/PORTINA | cad | € 7,38 | Lit 14.289 |
| 06.P40.F 01 C 025 | QUADRETTO PVC PREF, 12 MOD., S/PORTINA | cad | € 10,90 | Lit 21.105 |
| 06.P40.F 01 C 030 | QUADRETTO PVC PREF, 24 MOD., S/PORTINA | cad | € 15,50 | Lit 30.012 |
| 06.P40.F 01 C 035 | QUADRETTO PVC PREF, 36 MOD., S/PORTINA | cad | € 21,20 | Lit 41.048 |
| 06.P40.F 01 D | ESECUZIONE DA PARETE CON PORTINA |  |  |  |
| 06.P40.F 01 D 010 | QUADRETTO PVC PREF, 4 MOD., C/PORTINA | cad | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P40.F 01 D 015 | QUADRETTO PVC PREF, 6 MOD., C/PORTINA | cad | € 8,96 | Lit 17.348 |
| 06.P40.F 01 D 020 | QUADRETTO PVC PREF, 8 MOD., C/PORTINA | cad | € 8,96 | Lit 17.348 |
| 06.P40.F 01 D 025 | QUADRETTO PVC PREF, 12 MOD., C/PORTINA | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 06.P40.F 01 D 030 | QUADRETTO PVC PREF, 24 MOD., C/PORTINA | cad | € 18,80 | Lit 36.401 |
| 06.P40.F 01 D 035 | QUADRETTO PVC PREF, 36 MOD., C/PORTINA | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |
|  | QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC AUTOESTINGUENTE PER MONTAGGIO APPARECCHI MODULARI GRADO DI PROTEZIONE IP-55 ESECUZIONE DA PARETE TELAIO DIN PROFONDITA' FINO A 150 MM |  |  |  |
| 06.P40.F 02 A | ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA O COPERCHIO TRASPARENTE |  |  |  |
| 06.P40.F 02 A 010 | QUADRETTO PVC PREF, 4 MOD. IP55, C/PORT. TRASP. | cad | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P40.F 02 A 015 | QUADRETTO PVC PREF, 8 MOD. IP55, C/PORT. TRASP. | cad | € 10,80 | Lit 20.911 |
| 06.P40.F 02 A 020 | QUADRETTO PVC PREF, 12 MOD. IP55, C/PORT. TRASP. | cad | € 16,50 | Lit 31.948 |
| 06.P40.F 02 A 025 | QUADRETTO PVC PREF, 24 MOD. IP55, C/PORT. TRASP. | cad | € 26,30 | Lit 50.923 |
| 06.P40.F 02 A 030 | QUADRETTO PVC PREF, 16 MOD. IP55, COPERCH.TRASP. | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P40.F 02 A 035 | QUADRETTO PVC PREF, 32 MOD. IP55, COPERCH.TRASP. | cad | € 42,00 | Lit 81.323 |
|  | QUADRETTI E ARMADI B.T. IN VETRORESINA |  |  |  |
|  | QUADRETTI E ARMADI IN VETRORESINA GRADO DI PROTEZIONE IP-55/65 PORTINA FRONTALE ESECUZIONE DA PARETE QUADRETTI: PROFONDITA' FINO A 1300 MM ARMADI PROFONDITA' FINO A 600 MM |  |  |  |
| 06.P40.G 01 A | ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA CIECA |  |  |  |
| 06.P40.G 01 A 010 | QUADRETTO VETROR. DIM.250X300 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 59,90 | Lit 115.982 |
| 06.P40.G 01 A 012 | QUADRETTO VETROR. DIM.300X350 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
| 06.P40.G 01 A 014 | QUADRETTO VETROR. DIM.300X500 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 06.P40.G 01 A 016 | QUADRETTO VETROR. DIM.400X500 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P40.G 01 A 018 | QUADRETTO VETROR. DIM.400X650 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |
| 06.P40.G 01 A 020 | QUADRETTO VETROR. DIM.500X600 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 253,00 | Lit 489.876 |
| 06.P40.G 01 A 022 | QUADRETTO VETROR. DIM.600X800 MM. CIRCA, C/PORT. | cad | € 325,00 | Lit 629.287 |
| 06.P40.G 01 B | ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA TRASPARENTE |  |  |  |
| 06.P40.G 01 B 010 | QUADRETTO VETROR.DIM.250X300 MM.CIRCA,C/PORT.TR. | cad | € 74,60 | Lit 144.445 |
| 06.P40.G 01 B 012 | QUADRETTO VETROR.DIM.300X350 MM.CIRCA,C/PORT.TR. | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 06.P40.G 01 B 014 | QUADRETTO VETROR.DIM.300X500 MM.CIRCA,C/PORT.TR. | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P40.G 01 B 016 | QUADRETTO VETROR.DIM.400X500 MM.CIRCA,C/PORT.TR. | cad | € 168,00 | Lit 325.293 |
| 06.P40.G 01 B 018 | QUADRETTO VETROR.DIM.400X650 MM.CIRCA,C/PORT.TR. | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P40.G 01 B 020 | QUADRETTO VETROR.DIM.500X600 MM.CIRCA,C/PORT.TR. | cad | € 309,00 | Lit 598.307 |
| 06.P40.G 01 B 022 | QUADRETTO VETROR.DIM.600X800 MM.CIRCA,C/PORT.TR. | cad | € 405,00 | Lit 784.189 |
| 06.P40.G 01 C | ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA CIECA |  |  |  |
| 06.P40.G 01 C 010 | ARMADIO VETRORESINA 1550X 600X400 MM C/PORT. | cad | € 674,00 | Lit 1.305.045 |
| 06.P40.G 01 C 012 | ARMADIO VETRORESINA 1550X 850X400 MM C/PORT. | cad | € 659,00 | Lit 1.276.001 |
| 06.P40.G 01 C 014 | ARMADIO VETRORESINA 1550X1100X400 MM C/PORT. | cad | € 757,00 | Lit 1.465.756 |
| 06.P40.G 01 C 016 | ARMADIO VETRORESINA 2000X 600X400 MM C/PORT. | cad | € 668,00 | Lit 1.293.428 |
| 06.P40.G 01 C 018 | ARMADIO VETRORESINA 2000X 850X400 MM C/PORT. | cad | € 674,00 | Lit 1.305.045 |
| 06.P40.G 01 C 020 | ARMADIO VETRORESINA 2000X1100X400 MM C/PORT. | cad | € 749,00 | Lit 1.450.266 |
| 06.P40.G 01 C 022 | ARMADIO VETRORESINA 2000X 600X600 MM C/PORT. | cad | € 919,00 | Lit 1.779.432 |
| 06.P40.G 01 C 024 | ARMADIO VETRORESINA 2000X 850X600 MM C/PORT. | cad | € 982,00 | Lit 1.901.417 |
| 06.P40.G 01 C 026 | ARMADIO VETRORESINA 2000X1100X600 MM C/PORT. | cad | € 1.107,00 | Lit 2.143.450 |
| 06.P40.G 01 D | ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA TRASPARENTE |  |  |  |
| 06.P40.G 01 D 010 | ARMADIO VETROR. 1550X 600X400 MM C/PORT.TRASPAR. | cad | € 707,00 | Lit 1.368.942 |
| 06.P40.G 01 D 012 | ARMADIO VETROR. 1550X 850X400 MM C/PORT.TRASPAR. | cad | € 713,00 | Lit 1.380.560 |
| 06.P40.G 01 D 014 | ARMADIO VETROR. 1550X1100X400 MM C/PORT.TRASPAR. | cad | € 952,00 | Lit 1.843.329 |
| 06.P40.G 01 D 016 | ARMADIO VETROR. 2000X 600X400 MM C/PORT.TRASPAR. | cad | € 717,00 | Lit 1.388.305 |
| 06.P40.G 01 D 018 | ARMADIO VETROR. 2000X 850X400 MM C/PORT.TRASPAR. | cad | € 744,00 | Lit 1.440.584 |
| 06.P40.G 01 D 020 | ARMADIO VETROR. 2000X1100X400 MM C/PORT.TRASPAR. | cad | € 947,00 | Lit 1.833.647 |
| 06.P40.G 01 D 022 | ARMADIO VETROR. 2000X 600X600 MM C/PORT.TRASPAR. | cad | € 1.051,00 | Lit 2.035.019 |
| 06.P40.G 01 D 024 | ARMADIO VETROR. 2000X 850X600 MM C/PORT.TRASPAR. | cad | € 1.108,00 | Lit 2.145.387 |
| 06.P40.G 01 D 026 | ARMADIO VETROR. 2000X1100X600 MM C/PORT.TRASPAR. | cad | € 1.303,00 | Lit 2.522.959 |
| 06.P40.G 01 E | COMPONENTI PER ARMADI IN VETRORESINA DA INTEGRARE CON GLI ARMADI DESCRITTI NEI SUBARTICOLI C, D |  |  |  |
| 06.P40.G 01 E 010 | TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X 600 MM | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P40.G 01 E 012 | TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X 850 MM | cad | € 34,20 | Lit 66.220 |
| 06.P40.G 01 E 014 | TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X1100 MM | cad | € 35,40 | Lit 68.543 |
| 06.P40.G 01 E 016 | TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X 600 MM | cad | € 36,00 | Lit 69.705 |
| 06.P40.G 01 E 018 | TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X 850 MM | cad | € 37,80 | Lit 73.191 |
| 06.P40.G 01 E 020 | TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X1100 MM | cad | € 38,40 | Lit 74.352 |
| 06.P40.G 01 E 022 | PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X 600 MM | cad | € 190,00 | Lit 367.891 |
| 06.P40.G 01 E 024 | PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X 850 MM | cad | € 192,00 | Lit 371.763 |
| 06.P40.G 01 E 026 | PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X1100 MM | cad | € 193,00 | Lit 373.700 |
| 06.P40.G 01 E 028 | PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X 600 MM | cad | € 192,00 | Lit 371.763 |
| 06.P40.G 01 E 030 | PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X 850 MM | cad | € 222,00 | Lit 429.851 |
| 06.P40.G 01 E 032 | PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X1100 MM | cad | € 223,00 | Lit 431.788 |
| 06.P40.G 01 E 034 | PANNELLO DI PROTEZIONE CIECO PER APPAR. MODULARI | mq | € 96,40 | Lit 186.656 |
| 06.P40.G 01 E 036 | PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 24 MOD. | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 06.P40.G 01 E 038 | PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 48 MOD. | cad | € 24,00 | Lit 46.470 |
| 06.P40.G 01 E 040 | PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 60 MOD. | cad | € 30,00 | Lit 58.088 |
| 06.P40.G 01 E 042 | PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 96 MOD. | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P40.G 01 E 044 | PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 120 MOD. | cad | € 54,00 | Lit 104.558 |
| 06.P40.G 01 E 046 | PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 144 MOD. | cad | € 62,20 | Lit 120.435 |
| 06.P40.G 01 E 048 | PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 192 MOD. | cad | € 80,60 | Lit 156.063 |
| 06.P40.G 01 E 050 | TETTUCCIO IN VETRORESINA 500 X 300 MM | cad | € 36,60 | Lit 70.867 |
| 06.P40.G 01 E 052 | TETTUCCIO IN VETRORESINA 750 X 300 MM | cad | € 38,40 | Lit 74.352 |
| 06.P40.G 01 E 054 | TETTUCCIO IN VETRORESINA 1000 X 300 MM | cad | € 52,20 | Lit 101.073 |
| 06.P40.G 01 E 056 | TETTUCCIO IN VETRORESINA 1250 X 300 MM | cad | € 168,00 | Lit 325.293 |
| 06.P40.G 01 E 058 | TETTUCCIO IN VETRORESINA 1500 X 300 MM | cad | € 210,00 | Lit 406.616 |
| 06.P40.G 01 E 060 | TETTUCCIO IN VETRORESINA 1750 X 300 MM | cad | € 232,00 | Lit 449.214 |
| 06.P40.G 01 E 062 | TETTUCCIO IN VETRORESINA 2000 X 300 MM | cad | € 240,00 | Lit 464.704 |
| 06.P40.G 01 E 064 | TETTUCCIO IN VETRORESINA 2500 X 300 MM | cad | € 300,00 | Lit 580.881 |
| 06.P40.G 01 E 066 | TETTUCCIO IN VETRORESINA 750 X 600 MM | cad | € 70,70 | Lit 136.894 |
| 06.P40.G 01 E 068 | TETTUCCIO IN VETRORESINA 1000 X 600 MM | cad | € 211,00 | Lit 408.552 |
| 06.P40.G 01 E 070 | TETTUCCIO IN VETRORESINA 1250 X 600 MM | cad | € 258,00 | Lit 499.557 |
| 06.P40.G 01 E 072 | ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO 600 X 400 MM | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P40.G 01 E 074 | ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO 850 X 400 MM | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P40.G 01 E 076 | ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO 1100 X 400 MM | cad | € 161,00 | Lit 311.739 |
| 06.P40.G 01 E 078 | ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO 600 X 600 MM | cad | € 287,00 | Lit 555.709 |
| 06.P40.G 01 E 080 | ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO 850 X 600 MM | cad | € 304,00 | Lit 588.626 |
| 06.P40.G 01 E 082 | ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO 1100 X 600 MM | cad | € 321,00 | Lit 621.542 |
|  | ACCESSORI PER QUADRI |  |  |  |
|  | ACCESSORI PER QUADRI |  |  |  |
| 06.P40.H 01 A | ACCESSORI PER QUADRI |  |  |  |
| 06.P40.H 01 A 010 | SERRATURA AD IMPOSTA SPECIALE | cad | € 4,52 | Lit 8.751 |
| 06.P40.H 01 A 012 | SERRATURA A CHIAVE | cad | € 6,25 | Lit 12.101 |
| 06.P40.H 01 A 014 | MANIGLIA CON CHIAVE | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 06.P40.H 01 A 016 | PORTAETICHETTE COMPLETO 20 X 40 MM | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P40.H 01 A 018 | PORTAETICHETTE COMPLETO 20 X 80 MM | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P40.H 01 A 020 | PORTAETICHETTE COMPLETO 25 X 90 MM | cad | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P40.H 01 A 022 | OTTURATORI PER APPARECCHI MODULARI (10 MODULI) | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P40.H 01 A 024 | TASCA PORTASCHEMI ADESIVA | cad | € 4,52 | Lit 8.751 |
| 06.P40.H 01 A 026 | AERATORE IN METALLO | cad | € 8,96 | Lit 17.348 |
| 06.P40.H 01 A 028 | AERATORE IN POLIESTERE | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
|  | CARTELLI MONITORI |  |  |  |
| 06.P40.H 02 A | CARTELLI MONITORI IN ALLUMINIO SMALTATO E SERIGRAFATO, SPESSORE 0.5-0.7 MM, COLORI DIVERSI, DICITURE E SIMBOLI DIVERSI, CONFORMI NORME DEL DPR 524, E NORME CEE 79/640 |  |  |  |
| 06.P40.H 02 A 010 | CARTELLI DI PERICOLO E/O DIVIETO 350 X 125 MM | cad | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P40.H 02 A 012 | CARTELLI DI PERICOLO E/O DIVIETO 330 X 500 MM | cad | € 5,35 | Lit 10.359 |
| 06.P40.H 02 A 014 | CARTELLI DI INFORMAZIONI 165 X 250 MM | cad | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P40.H 02 A 016 | CARTELLI DI INFORMAZIONI 350 X 125 MM | cad | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P40.H 02 A 018 | CARTELLI DI INFORMAZIONI 330 X 500 MM | cad | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P40.H 02 A 020 | CARTELLI SOCCORSI D'URGENZA 250 X 350 MM | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P40.H 02 A 022 | CARTELLI SOCCORSI D'URGENZA 330 X 470 MM | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 06.P40.H 02 A 024 | SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI LATO 140 MM | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P40.H 02 A 026 | SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI LATO 210 MM | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |

| 06.P41 | TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TUBI METALLICI |  |  |  |
|  | TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO AMMESSI AL MARCHIO ITALIANO DI QUALITA' |  |  |  |
| 06.P41.A 01 A | TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO NON LEGATO PER FILETTATURA GAS CONICA GK (UNI 6525), ADATTI AD IMPIANTI AD-PE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI UNI 7683 COMPLETI DI MANICOTTO DI GIUNZIONE |  |  |  |
| 06.P41.A 01 A 010 | TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 1/2" | ml | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P41.A 01 A 015 | TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 3/4" | ml | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P41.A 01 A 020 | TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 1" | ml | € 5,50 | Lit 10.649 |
| 06.P41.A 01 A 025 | TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 1 1/4" | ml | € 7,00 | Lit 13.553 |
| 06.P41.A 01 A 030 | TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 1 1/2" | ml | € 8,58 | Lit 16.613 |
| 06.P41.A 01 A 035 | TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 2" | ml | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P41.A 01 A 040 | TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 3" | ml | € 18,30 | Lit 35.433 |
| 06.P41.A 01 B | TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO TIPO FE33 CON FILETTATURA CILINDRICA (UNI 338-339), ADATTI AD IMPIANTI STAGNI CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI UNI 3824 COMPLETI DI MANICOTTO DI GIUNZIONE (MANNESMANN) |  |  |  |
| 06.P41.A 01 B 010 | TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN DIAM. 1/2" | ml | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P41.A 01 B 015 | TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN DIAM. 3/4" | ml | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P41.A 01 B 020 | TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN DIAM. 1" | ml | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P41.A 01 B 025 | TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN DIAM. 1 1/4" | ml | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P41.A 01 B 030 | TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN DIAM. 1 1/2" | ml | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P41.A 01 B 035 | TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN DIAM. 2" | ml | € 7,61 | Lit 14.735 |
| 06.P41.A 01 B 040 | TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN DIAM. 3" | ml | € 12,10 | Lit 23.428 |
| 06.P41.A 01 C | TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO PROFILATO DA NASTRO ZINCATO, ELETTROSALDATO, CURVABILE A FREDDO NON FILETTATI. COMPLETI DI RACCORDI DI GIUNZIONE ADATTI PER INSTALLAZIONI FINO AD IP-67 CONFORMI NORME CEI 70-1 |  |  |  |
| 06.P41.A 01 C 010 | TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 16 | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P41.A 01 C 015 | TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 22 | ml | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P41.A 01 C 020 | TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 28 | ml | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P41.A 01 C 025 | TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 32 | ml | € 2,56 | Lit 4.956 |
| 06.P41.A 01 C 030 | TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 38 | ml | € 3,46 | Lit 6.699 |
| 06.P41.A 01 C 035 | TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 50 | ml | € 7,15 | Lit 13.844 |
|  | TUBI METALLICI FLESSIBILI IN ACCIAIO ZINCATO |  |  |  |
| 06.P41.A 02 A | TUBI METALLICI FLESSIBILI IN ACCIAIO ZINCATO A SEMPLICE GRAFFATURA, CON RIVESTIMENTO IN RESINA POLIVINILE NERA |  |  |  |
| 06.P41.A 02 A 010 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 9 MM | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P41.A 02 A 015 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 12 MM | ml | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P41.A 02 A 020 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 15 MM | ml | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P41.A 02 A 025 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 18 MM | ml | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P41.A 02 A 030 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 20 MM | ml | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P41.A 02 A 035 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 24 MM | ml | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P41.A 02 A 040 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 27 MM | ml | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P41.A 02 A 045 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 35 MM | ml | € 5,72 | Lit 11.075 |
| 06.P41.A 02 A 050 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 40 MM | ml | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P41.A 02 A 055 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 50 MM | ml | € 8,06 | Lit 15.606 |
| 06.P41.A 02 B | TUBI METALLICI FLESSIBILI IN ACCIAIO ZINCATO A DOPPIA GRAFFATURA CON RIVESTIMENTO IN RESINA DI POLIVINILE NERA |  |  |  |
| 06.P41.A 02 B 010 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 9 MM | ml | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P41.A 02 B 015 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 12 MM | ml | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P41.A 02 B 020 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 15 MM | ml | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P41.A 02 B 025 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 18 MM | ml | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P41.A 02 B 030 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 20 MM | ml | € 4,37 | Lit 8.461 |
| 06.P41.A 02 B 035 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 24 MM | ml | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P41.A 02 B 040 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 27 MM | ml | € 5,95 | Lit 11.520 |
| 06.P41.A 02 B 045 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 35 MM | ml | € 8,28 | Lit 16.032 |
| 06.P41.A 02 B 050 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 40 MM | ml | € 9,34 | Lit 18.084 |
| 06.P41.A 02 B 055 | TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 50 MM | ml | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 06.P41.A 02 C | TUBI METALLICI FLESSIBILI CON GUAINA IN PVC BLU RIVESTITTA ESTERNAMENTE CON TRECCIA DI FILI IN ACCIAIO ZINCATO CON CONDUTTORE GIALLO/VERDE |  |  |  |
| 06.P41.A 02 C 010 | TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 9 MM | ml | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P41.A 02 C 015 | TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 12 MM | ml | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P41.A 02 C 020 | TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 15 MM | ml | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P41.A 02 C 025 | TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 18 MM | ml | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 06.P41.A 02 C 030 | TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 20 MM | ml | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P41.A 02 C 035 | TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 24 MM | ml | € 5,42 | Lit 10.494 |
| 06.P41.A 02 C 040 | TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 27 MM | ml | € 7,30 | Lit 14.134 |
| 06.P41.A 02 C 045 | TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 35 MM | ml | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P41.A 02 C 050 | TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 40 MM | ml | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P41.A 02 C 055 | TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 50 MM | ml | € 12,20 | Lit 23.622 |
|  | ELEMENTI DI GIUNZIONE PER TUBI METALLICI |  |  |  |
| 06.P41.A 03 A | CURVE PER TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO AD-PE: CURVE A 45 GRADI, CURVE A 90 GRADI, CURVE ISPEZIONABILI, IN ACCIAIO ZINCATO O FUSIONE DI ALLUMINIO |  |  |  |
| 06.P41.A 03 A 010 | CURVA 45 GRADI PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 1/2" | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P41.A 03 A 015 | CURVA 45 GRADI PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 3/4" | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P41.A 03 A 020 | CURVA 45 GRADI PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 1" | cad | € 6,17 | Lit 11.946 |
| 06.P41.A 03 A 025 | CURVA 90 GRADI PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 1/2" | cad | € 5,35 | Lit 10.359 |
| 06.P41.A 03 A 030 | CURVA 90 GRADI PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 3/4" | cad | € 5,65 | Lit 10.939 |
| 06.P41.A 03 A 035 | CURVA 90 GRADI PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 1" | cad | € 8,96 | Lit 17.348 |
| 06.P41.A 03 A 040 | CURVA 90 GR.ISPEZ. PER TUBO MET.AD-PE DIAM. 1/2" | cad | € 8,81 | Lit 17.058 |
| 06.P41.A 03 A 045 | CURVA 90 GR.ISPEZ. PER TUBO MET.AD-PE DIAM. 3/4" | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P41.A 03 A 050 | CURVA 90 GR.ISPEZ. PER TUBO MET.AD-PE DIAM. 1" | cad | € 9,41 | Lit 18.220 |
| 06.P41.A 03 B | CURVE A 90 GRADI PER TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO LEGGERO RICAVATE DA TUBO METALLICO O IN FUSIONE DI ALLUMINIO (LE SECONDE ISPEZIONABILI TRAMITE COPERCHIO FRONTALE IN LAMIERA ZINCATA |  |  |  |
| 06.P41.A 03 B 010 | CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.16 MM O 1/2" | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P41.A 03 B 015 | CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.22 MM O 3/4" | cad | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P41.A 03 B 020 | CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.28 MM O 1" | cad | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P41.A 03 B 025 | CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.32 MM O 1 1/4" | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |
| 06.P41.A 03 B 030 | CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.38 MM O 1 1/2" | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 06.P41.A 03 B 035 | CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.50 MM O 2" | cad | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P41.A 03 B 040 | CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.16 MM O 1/2" | cad | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P41.A 03 B 045 | CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.22 MM O 3/4" | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P41.A 03 B 050 | CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.28 MM O 1" | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |
| 06.P41.A 03 B 055 | CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.32 MM O 1 1/4" | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P41.A 03 B 060 | CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.38 MM O 1 1/2" | cad | € 4,52 | Lit 8.751 |
| 06.P41.A 03 B 065 | CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.50 MM O 2" | cad | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 06.P41.A 03 C | RACCORDI DI DERIVAZIONE A "T" O A CROCE PER TUBI METALLICI RIGIDI, IN FUSIONE DI ALLUMINIO ISPEZIONABILI TRAMITE COPERCHIO FRONTALE IN LAMIERA ZINCATA. |  |  |  |
| 06.P41.A 03 C 010 | RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.16 MM O 1/2" | cad | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 06.P41.A 03 C 015 | RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.22 MM O 3/4" | cad | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 06.P41.A 03 C 020 | RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.28 MM O 1" | cad | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P41.A 03 C 025 | RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.32 MM O 1 1/4" | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P41.A 03 C 030 | RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.38 MM O 1 1/2" | cad | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 06.P41.A 03 C 035 | RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.50 MM O 2" | cad | € 7,91 | Lit 15.315 |
| 06.P41.A 03 D | ELEMENTI GIUNZIONE PER TUBI METALLICI FLESSIBILI IP-67 |  |  |  |
| 06.P41.A 03 D 010 | RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 9 MM | ml | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P41.A 03 D 015 | RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 12 MM | ml | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P41.A 03 D 020 | RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 15 MM | ml | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P41.A 03 D 025 | RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 18 MM | ml | € 2,79 | Lit 5.402 |
| 06.P41.A 03 D 030 | RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 20 MM | ml | € 3,39 | Lit 6.563 |
| 06.P41.A 03 D 035 | RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 24 MM | ml | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P41.A 03 D 040 | RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 27 MM | ml | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 06.P41.A 03 D 045 | RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 35 MM | ml | € 9,19 | Lit 17.794 |
| 06.P41.A 03 D 050 | RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 40 MM | ml | € 10,80 | Lit 20.911 |
| 06.P41.A 03 D 055 | RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 50 MM | ml | € 15,60 | Lit 30.205 |
|  | ELEMENTI DI FISSAGGIO PER TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO |  |  |  |
| 06.P41.A 04 A | ELEMENTI DI FISSAGGIO PER TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO. COMPLETI DI TASSELLI |  |  |  |
| 06.P41.A 04 A 010 | PER TUBO METALLICO FINO A 19 MM | cad | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P41.A 04 A 015 | PER TUBO METALLICO DA 22 A 32 MM | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P41.A 04 A 020 | PER TUBO METALLICO DA 30 A 75 MM | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
|  | TUBI IN PVC |  |  |  |
|  | TUBI PVC RIGIDI SERIE PESANTE FILETTATI E NON FILETTATI, COLORE NERO O GRIGIO CENERE CONFORMI NORME CEI 23-8 E V1 |  |  |  |
| 06.P41.B 01 A | TUBI IN PVC RIGIDI SERIE PESANTE NON FILETTATI RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM |  |  |  |
| 06.P41.B 01 A 010 | TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 16 MM | ml | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P41.B 01 A 015 | TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 20 MM | ml | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P41.B 01 A 020 | TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 25 MM | ml | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P41.B 01 A 025 | TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 32 MM | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P41.B 01 A 030 | TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 40 MM | ml | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P41.B 01 A 035 | TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 50 MM | ml | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P41.B 01 B | TUBI PVC RIGIDI SERIE PESANTE FILETTATI RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM |  |  |  |
| 06.P41.B 01 B 010 | TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 16 MM | ml | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P41.B 01 B 015 | TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 20 MM | ml | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P41.B 01 B 020 | TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 25 MM | ml | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P41.B 01 B 025 | TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 32 MM | ml | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P41.B 01 B 030 | TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 40 MM | ml | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P41.B 01 B 035 | TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 50 MM | ml | € 2,56 | Lit 4.956 |
| 06.P41.B 01 C | TUBI IN PVC ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM AUTOESTINGUENTE CONFORME ALLE NORME CEI 23-8 |  |  |  |
| 06.P41.B 01 C 010 | TUBO DIAMETRO ESTERNO 50 MM | ml | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P41.B 01 C 015 | TUBO DIAMETRO ESTERNO 63 MM | ml | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P41.B 01 C 020 | TUBO DIAMETRO ESTERNO 82 MM | ml | € 3,46 | Lit 6.699 |
| 06.P41.B 01 C 025 | TUBO DIAMETRO ESTERNO 110 MM | ml | € 6,25 | Lit 12.101 |
| 06.P41.B 01 C 030 | TUBO DIAMETRO ESTERNO 125 MM | ml | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P41.B 01 C 035 | TUBO DIAMETRO ESTERNO 160 MM | ml | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 06.P41.B 01 D | ACCESSORI PER TUBI IN PVC PER DISTR. INTERRATA |  |  |  |
| 06.P41.B 01 D 010 | CURVA A 45 GRADI PER TUBI DIAMETRO 50 MM | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P41.B 01 D 015 | CURVA A 45 GRADI PER TUBI DIAMETRO 63 MM | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P41.B 01 D 020 | CURVA A 45 GRADI PER TUBI DIAMETRO 82 MM | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P41.B 01 D 025 | CURVA A 45 GRADI PER TUBI DIAMETRO 110 MM | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P41.B 01 D 030 | CURVA A 90 GRADI PER TUBI DIAMETRO 50 MM | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |
| 06.P41.B 01 D 035 | CURVA A 90 GRADI PER TUBI DIAMETRO 63 MM | cad | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 06.P41.B 01 D 040 | CURVA A 90 GRADI PER TUBI DIAMETRO 82 MM | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P41.B 01 D 045 | CURVA A 90 GRADI PER TUBI DIAMETRO 110 MM | cad | € 9,04 | Lit 17.503 |
| 06.P41.B 01 D 050 | MASTICE PER SALDATURA TUBI - TUBO DA 70 G | cad | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P41.B 01 D 055 | SELLETTE IN POLISTIROLO FINO DIAMETRO 160 MM | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
|  | TUBI PVC FLESSIBILI SERIE PESANTE INATTACCABILE DALLA CALCE E DAL CEMENTO RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM A 20 GRADI CONFORMI NORME CEI 23-17 E V1 |  |  |  |
| 06.P41.B 02 A | TUBI IN PVC FLESSIBILI SERIE PESANTE |  |  |  |
| 06.P41.B 02 A 010 | TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 16 MM | ml | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P41.B 02 A 015 | TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 20 MM | ml | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P41.B 02 A 020 | TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 25 MM | ml | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P41.B 02 A 025 | TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 32 MM | ml | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P41.B 02 A 030 | TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 40 MM | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P41.B 02 A 035 | TUBO PVC FLESSIBILE DIAMETRO 50 MM | ml | € 1,20 | Lit 2.323 |
|  | ELEMENTI DI GIUNZIONE PER TUBI PVC SERIE PESANTE |  |  |  |
| 06.P41.B 03 A | MANICOTTI PER TUBI PVC NON FILETTATI QUALSIASI |  |  |  |
| 06.P41.B 03 A 010 | MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 16 MM | cad | € 0,08 | Lit 154 |
| 06.P41.B 03 A 015 | MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 20 MM | cad | € 0,11 | Lit 212 |
| 06.P41.B 03 A 020 | MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 25 MM | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P41.B 03 A 025 | MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 32 MM | cad | € 0,19 | Lit 367 |
| 06.P41.B 03 A 030 | MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 40 MM | cad | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P41.B 03 A 035 | MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 50 MM | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P41.B 03 B | CURVE 90 GRADI PER TUBI PVC NON FILET. QUALSIASI |  |  |  |
| 06.P41.B 03 B 010 | CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.16 MM | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P41.B 03 B 015 | CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.20 MM | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P41.B 03 B 020 | CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.25 MM | cad | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P41.B 03 B 025 | CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.32 MM | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P41.B 03 B 030 | CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.40 MM | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P41.B 03 B 035 | CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.50 MM | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P41.B 03 C | MANICOTTI PER TUBI PVC FILETTATI FILETTO METRICO PASSO 1.5 |  |  |  |
| 06.P41.B 03 C 010 | MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 16 MM | cad | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P41.B 03 C 015 | MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 20 MM | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P41.B 03 C 020 | MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 25 MM | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P41.B 03 C 025 | MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 32 MM | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P41.B 03 C 030 | MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 40 MM | cad | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P41.B 03 C 035 | MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 50 MM | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P41.B 03 D | CURVE A 90 GRADI PER TUBI PVC FILETTATI FILETTO METRICO PASSO 1.5 |  |  |  |
| 06.P41.B 03 D 010 | CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.16 MM | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P41.B 03 D 015 | CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.20 MM | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P41.B 03 D 020 | CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.25 MM | cad | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P41.B 03 D 025 | CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.32 MM | cad | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P41.B 03 D 030 | CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.40 MM | cad | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P41.B 03 D 035 | CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.50 MM | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
|  | ELEMENTI DI FISSAGGIO PER TUBI PVC |  |  |  |
| 06.P41.B 04 A | ELEMENTI DI FISSAGGIO A PARETE PER TUBI PVC |  |  |  |
| 06.P41.B 04 A 010 | PER TUBO PVC FINO A DIAM. 25 MM | cad | € 0,34 | Lit 658 |
| 06.P41.B 04 A 015 | PER TUBO PVC DA 32 A 50 MM | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
|  | CANALI METALLICI |  |  |  |
|  | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO |  |  |  |
| 06.P41.C 01 A | CANALI PORTACAVI METALLICI SPESSORE MINIMO DELLA LAMIERA 1.5 MM. |  |  |  |
| 06.P41.C 01 A 010 | CANALE METALLICO L = 50 MM, H FINO A 75 MM | ml | € 3,39 | Lit 6.563 |
| 06.P41.C 01 A 015 | CANALE METALLICO L = 75 MM, H FINO A 75 MM | ml | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P41.C 01 A 020 | CANALE METALLICO L = 100 MM, H FINO A 75 MM | ml | € 4,44 | Lit 8.597 |
| 06.P41.C 01 A 025 | CANALE METALLICO L = 150 MM, H FINO A 75 MM | ml | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 06.P41.C 01 A 030 | CANALE METALLICO L = 200 MM, H FINO A 75 MM | ml | € 6,93 | Lit 13.418 |
| 06.P41.C 01 A 035 | CANALE METALLICO L = 250 MM, H FINO A 75 MM | ml | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P41.C 01 A 040 | CANALE METALLICO L = 300 MM, H FINO A 75 MM | ml | € 10,30 | Lit 19.943 |
| 06.P41.C 01 A 045 | CANALE METALLICO L = 400 MM, H FINO A 75 MM | ml | € 12,40 | Lit 24.009 |
| 06.P41.C 01 A 050 | CANALE METALLICO L = 500 MM, H FINO A 75 MM | ml | € 14,20 | Lit 27.495 |
| 06.P41.C 01 A 055 | CANALE METALLICO L = 600 MM, H FINO A 75 MM | ml | € 17,40 | Lit 33.691 |
| 06.P41.C 01 A 060 | CANALE METALLICO L = 100 MM, H OLTRE 75 MM | ml | € 5,57 | Lit 10.785 |
| 06.P41.C 01 A 065 | CANALE METALLICO L = 150 MM, H OLTRE 75 MM | ml | € 7,23 | Lit 13.999 |
| 06.P41.C 01 A 070 | CANALE METALLICO L = 200 MM, H OLTRE 75 MM | ml | € 8,28 | Lit 16.032 |
| 06.P41.C 01 A 075 | CANALE METALLICO L = 250 MM, H OLTRE 75 MM | ml | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P41.C 01 A 080 | CANALE METALLICO L = 300 MM, H OLTRE 75 MM | ml | € 11,80 | Lit 22.847 |
| 06.P41.C 01 A 085 | CANALE METALLICO L = 400 MM, H OLTRE 75 MM | ml | € 15,30 | Lit 29.624 |
| 06.P41.C 01 A 090 | CANALE METALLICO L = 500 MM, H OLTRE 75 MM | ml | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 06.P41.C 01 A 095 | CANALE METALLICO L = 600 MM, H OLTRE 75 MM | ml | € 20,30 | Lit 39.306 |
| 06.P41.C 01 B | CANALI PORTACAVI METALLICI ASOLATI |  |  |  |
| 06.P41.C 01 B 010 | CANALE METALLICO ASOLATO L= 50 MM, H FINO 75 MM | ml | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P41.C 01 B 015 | CANALE METALLICO ASOLATO L=100 MM, H FINO 75 MM | ml | € 5,53 | Lit 10.707 |
| 06.P41.C 01 B 020 | CANALE METALLICO ASOLATO L=150 MM, H FINO 75 MM | ml | € 7,49 | Lit 14.502 |
| 06.P41.C 01 B 025 | CANALE METALLICO ASOLATO L=200 MM, H FINO 75 MM | ml | € 8,66 | Lit 16.768 |
| 06.P41.C 01 B 030 | CANALE METALLICO ASOLATO L=300 MM, H FINO 75 MM | ml | € 12,90 | Lit 24.977 |
| 06.P41.C 01 B 035 | CANALE METALLICO ASOLATO L=400 MM, H FINO 75 MM | ml | € 15,40 | Lit 29.818 |
| 06.P41.C 01 B 040 | CANALE METALLICO ASOLATO L=500 MM, H FINO 75 MM | ml | € 17,70 | Lit 34.271 |
| 06.P41.C 01 B 045 | CANALE METALLICO ASOLATO L=600 MM, H FINO 75 MM | ml | € 21,60 | Lit 41.823 |
| 06.P41.C 01 B 050 | CANALE METALLICO ASOLATO L=100 MM, H OLTRE 75 MM | ml | € 6,93 | Lit 13.418 |
| 06.P41.C 01 B 055 | CANALE METALLICO ASOLATO L=150 MM, H OLTRE 75 MM | ml | € 9,04 | Lit 17.503 |
| 06.P41.C 01 B 060 | CANALE METALLICO ASOLATO L=200 MM, H OLTRE 75 MM | ml | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P41.C 01 B 065 | CANALE METALLICO ASOLATO L=300 MM, H OLTRE 75 MM | ml | € 14,70 | Lit 28.463 |
| 06.P41.C 01 B 070 | CANALE METALLICO ASOLATO L=400 MM, H OLTRE 75 MM | ml | € 19,10 | Lit 36.982 |
| 06.P41.C 01 B 075 | CANALE METALLICO ASOLATO L=500 MM, H OLTRE 75 MM | ml | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 06.P41.C 01 B 080 | CANALE METALLICO ASOLATO L=600 MM, H OLTRE 75 MM | ml | € 25,30 | Lit 48.987 |
|  | ACCESSORI PER CANALI METALLICI: RACCORDI, CURVE,GIUNZIONI, COPERCHI, SEPARATORI |  |  |  |
| 06.P41.C 02 A | COPERCHI PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI ED ASOLATI |  |  |  |
| 06.P41.C 02 A 010 | COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 50 MM | ml | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P41.C 02 A 015 | COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 75 MM | ml | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P41.C 02 A 020 | COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 100 MM | ml | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P41.C 02 A 025 | COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 150 MM | ml | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P41.C 02 A 030 | COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 200 MM | ml | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 06.P41.C 02 A 035 | COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 250 MM | ml | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P41.C 02 A 040 | COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 300 MM | ml | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P41.C 02 A 045 | COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 400 MM | ml | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P41.C 02 A 050 | COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 500 MM | ml | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P41.C 02 A 055 | COPERCHIO PER CANALE METALLICO L= 600 MM | ml | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P41.C 02 B | SEPARATORI PER CANALI PORTACAVI METALLICI |  |  |  |
| 06.P41.C 02 B 010 | SEPARATORE PER CANALE METALLICO, H FINO A 75 MM | ml | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P41.C 02 B 020 | SEPARATORE PER CANALE METALLICO, H OLTRE 75 MM | ml | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P41.C 02 C | CURVE PIANE PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI ED ASOLATI |  |  |  |
| 06.P41.C 02 C 010 | CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 50 MM | cad | € 5,57 | Lit 10.785 |
| 06.P41.C 02 C 015 | CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 100 MM | cad | € 7,38 | Lit 14.289 |
| 06.P41.C 02 C 020 | CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 150 MM | cad | € 8,06 | Lit 15.606 |
| 06.P41.C 02 C 025 | CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 200 MM | cad | € 9,19 | Lit 17.794 |
| 06.P41.C 02 C 030 | CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 250 MM | cad | € 10,70 | Lit 20.718 |
| 06.P41.C 02 C 035 | CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 300 MM | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P41.C 02 C 040 | CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 400 MM | cad | € 14,20 | Lit 27.495 |
| 06.P41.C 02 C 045 | CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 500 MM | cad | € 15,70 | Lit 30.399 |
| 06.P41.C 02 C 050 | CURVA PIANA PER CANALE METALLICO L= 600 MM | cad | € 16,80 | Lit 32.529 |
| 06.P41.C 02 D | GIUNTI PER CANALI PORTACAVI METALLICI |  |  |  |
| 06.P41.C 02 D 010 | GIUNTO PER CANALI METALLICI H FINO A 75 MM | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P41.C 02 D 015 | GIUNTO PER CANALI METALLICI H OLTRE 75 MM | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P41.C 02 E | COPERCHI PER CURVE PIANE A 90 GRADI PER CANALI METALLICI INACCIAIO ZINCATO |  |  |  |
| 06.P41.C 02 E 010 | COPERCHIO PER CURVA LARGH. 50 MM | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P41.C 02 E 015 | COPERCHIO PER CURVA LARGH. 100 MM | cad | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 06.P41.C 02 E 020 | COPERCHIO PER CURVA LARGH. 150 MM | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P41.C 02 E 025 | COPERCHIO PER CURVA LARGH. 200 MM | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P41.C 02 E 030 | COPERCHIO PER CURVA LARGH. 250 MM | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P41.C 02 E 035 | COPERCHIO PER CURVA LARGH. 300 MM | cad | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P41.C 02 E 040 | COPERCHIO PER CURVA LARGH. 400 MM | cad | € 7,00 | Lit 13.553 |
| 06.P41.C 02 E 045 | COPERCHIO PER CURVA LARGH. 500 MM | cad | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P41.C 02 E 050 | COPERCHIO PER CURVA LARGH. 600 MM | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P41.C 02 F | DERIVAZIONI PIANE A "T" PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI E ASOLATI |  |  |  |
| 06.P41.C 02 F 010 | DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 50 MM. | cad | € 8,13 | Lit 15.741 |
| 06.P41.C 02 F 015 | DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 100 MM. | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P41.C 02 F 020 | DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 150 MM. | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P41.C 02 F 025 | DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 200 MM. | cad | € 11,00 | Lit 21.298 |
| 06.P41.C 02 F 030 | DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 250 MM. | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |
| 06.P41.C 02 F 035 | DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 300 MM. | cad | € 14,40 | Lit 27.882 |
| 06.P41.C 02 F 040 | DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 400 MM. | cad | € 16,50 | Lit 31.948 |
| 06.P41.C 02 F 045 | DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 500 MM. | cad | € 18,70 | Lit 36.208 |
| 06.P41.C 02 F 050 | DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 600 MM. | cad | € 19,60 | Lit 37.950 |
| 06.P41.C 02 G | COPERCHI PER DERIVAZIONI PIANE A "T" PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI E ASOLATI |  |  |  |
| 06.P41.C 02 G 010 | COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 50 MM | cad | € 6,33 | Lit 12.256 |
| 06.P41.C 02 G 015 | COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 100 MM. | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
| 06.P41.C 02 G 020 | COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 150 MM. | cad | € 7,45 | Lit 14.425 |
| 06.P41.C 02 G 025 | COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 200 MM. | cad | € 8,13 | Lit 15.741 |
| 06.P41.C 02 G 030 | COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 250 MM. | cad | € 8,73 | Lit 16.903 |
| 06.P41.C 02 G 035 | COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 300 MM. | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P41.C 02 G 040 | COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 400 MM. | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P41.C 02 G 045 | COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 500 MM. | cad | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 06.P41.C 02 G 050 | COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 600 MM. | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P41.C 02 H | INCROCI PIANI PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI E ASOLATI |  |  |  |
| 06.P41.C 02 H 010 | INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 50 MM. | cad | € 10,30 | Lit 19.943 |
| 06.P41.C 02 H 015 | INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 100 MM. | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 06.P41.C 02 H 020 | INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 150 MM. | cad | € 12,90 | Lit 24.977 |
| 06.P41.C 02 H 025 | INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 200 MM. | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P41.C 02 H 030 | INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 250 MM. | cad | € 14,20 | Lit 27.495 |
| 06.P41.C 02 H 035 | INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 300 MM. | cad | € 17,90 | Lit 34.659 |
| 06.P41.C 02 H 040 | INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 400 MM. | cad | € 20,10 | Lit 38.919 |
| 06.P41.C 02 H 045 | INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 500 MM. | cad | € 22,60 | Lit 43.759 |
| 06.P41.C 02 H 050 | INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 600 MM. | cad | € 25,40 | Lit 49.181 |
| 06.P41.C 02 I | COPERCHI PER INCROCI PIANI PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI E ASOLATI |  |  |  |
| 06.P41.C 02 I 010 | COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 50 MM. | cad | € 7,45 | Lit 14.425 |
| 06.P41.C 02 I 015 | COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 100 MM. | cad | € 7,91 | Lit 15.315 |
| 06.P41.C 02 I 020 | COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 150 MM. | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P41.C 02 I 025 | COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 200 MM. | cad | € 8,96 | Lit 17.348 |
| 06.P41.C 02 I 030 | COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 250 MM. | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P41.C 02 I 035 | COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 300 MM. | cad | € 11,00 | Lit 21.298 |
| 06.P41.C 02 I 040 | COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 400 MM. | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |
| 06.P41.C 02 I 045 | COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 500 MM. | cad | € 13,90 | Lit 26.914 |
| 06.P41.C 02 I 050 | COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 600 MM. | cad | € 16,40 | Lit 31.754 |
| 06.P41.C 02 L | CURVE A 90 GRADI IN SALITA O IN DISCESA PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI E ASOLATI. |  |  |  |
| 06.P41.C 02 L 010 | CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 50 MM. | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P41.C 02 L 015 | CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 100 MM. | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P41.C 02 L 020 | CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 150 MM. | cad | € 5,50 | Lit 10.649 |
| 06.P41.C 02 L 025 | CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 200 MM. | cad | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P41.C 02 L 030 | CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 250 MM. | cad | € 6,17 | Lit 11.946 |
| 06.P41.C 02 L 035 | CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 300 MM. | cad | € 7,45 | Lit 14.425 |
| 06.P41.C 02 L 040 | CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 400 MM. | cad | € 8,13 | Lit 15.741 |
| 06.P41.C 02 L 045 | CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 500 MM. | cad | € 8,73 | Lit 16.903 |
| 06.P41.C 02 L 050 | CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 600 MM. | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P41.C 02 M | COPERCHI PER CURVE IN SALITA O IN DISCESA PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI E ASOLATI. |  |  |  |
| 06.P41.C 02 M 010 | COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 50 MM. | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P41.C 02 M 015 | COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 100 MM. | cad | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P41.C 02 M 020 | COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 150 MM. | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P41.C 02 M 025 | COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 200 MM. | cad | € 4,07 | Lit 7.880 |
| 06.P41.C 02 M 030 | COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 250 MM. | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P41.C 02 M 035 | COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 300 MM. | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P41.C 02 M 040 | COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 400 MM. | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P41.C 02 M 045 | COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 500 MM. | cad | € 5,50 | Lit 10.649 |
| 06.P41.C 02 M 050 | COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 600 MM. | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
|  | ELEMENTI DI FISSAGGIO PER CANALI METALLICI |  |  |  |
| 06.P41.C 03 A | MENSOLE COMPLETE DI ELEMENTI DI ANCORAGGIO PER POSA A PARETE O A SOFFITTO DI CANALI METALLICI PIENI O ASOLATI |  |  |  |
| 06.P41.C 03 A 010 | MENSOLA PER CANALE 50 MM | cad | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P41.C 03 A 015 | MENSOLA PER CANALE 100 MM | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |
| 06.P41.C 03 A 020 | MENSOLA PER CANALE 150 MM | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 06.P41.C 03 A 025 | MENSOLA PER CANALE 200 MM | cad | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P41.C 03 A 030 | MENSOLA PER CANALE 250 MM | cad | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P41.C 03 A 035 | MENSOLA PER CANALE 300 MM | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P41.C 03 A 040 | MENSOLA PER CANALE 400 MM | cad | € 4,44 | Lit 8.597 |
| 06.P41.C 03 A 045 | MENSOLA PER CANALE 500 MM | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P41.C 03 A 050 | MENSOLA PER CANALE 600 MM | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
|  | CANALI IN PVC |  |  |  |
|  | CANALI PORTACAVI IN PVC INSTALLABILI A PARETE, A SOFFITTO E SU MENSOLE DI TIPO SEMPLICE, PREDISPOSTI PER SETTI SEPARATORI ED APPARECCHI A FRUTTI COMPONIBILI CON COPERCHIO MONTATO A SCATT |  |  |  |
| 06.P41.D 01 A | CANALI PORTACAVI IN PVC INSTALLABILI A PARETE O SOFFITTO, DI TIPO SEMPLICE COPERCHIO MONTATO A SCATTO |  |  |  |
| 06.P41.D 01 A 010 | CANALE PORTACAVI IN PVC SEMPLICE L = 80 MM | ml | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P41.D 01 A 015 | CANALE PORTACAVI IN PVC SEMPLICE L = 100 MM | ml | € 6,40 | Lit 12.392 |
| 06.P41.D 01 A 020 | CANALE PORTACAVI IN PVC SEMPLICE L = 120 MM | ml | € 6,78 | Lit 13.127 |
| 06.P41.D 01 B | CANALI PORTACAVI IN PVC INSTALLABILI A PARETE DI TIPO CON PREDISPOSIZIONE CON SETTI SEPARATORI COPERCHIO MONTATO A SCATTO |  |  |  |
| 06.P41.D 01 B 010 | CANALE PORTACAVI IN PVC CON SETTI L = 80 MM | ml | € 6,40 | Lit 12.392 |
| 06.P41.D 01 B 015 | CANALE PORTACAVI IN PVC CON SETTI L = 100 MM | ml | € 7,53 | Lit 14.580 |
| 06.P41.D 01 B 020 | CANALE PORTACAVI IN PVC CON SETTI L = 120 MM | ml | € 8,13 | Lit 15.741 |
| 06.P41.D 01 B 025 | CANALE PORTACAVI IN PVC CON SETTI L = 150 MM | ml | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P41.D 01 B 030 | CANALE PORTACAVI IN PVC CON SETTI L = 200 MM | ml | € 11,40 | Lit 22.073 |
| 06.P41.D 01 C | CANALI PORTACAVI IN PVC A DOPPIO ISOLAMENTO RICOPERTO DI ALLUMINIO PER POSA A PARETE O A ZOCCOLO COMPLETI DI COPERCHIO MONTATO A SCATTO |  |  |  |
| 06.P41.D 01 C 010 | CANALE PVC E ALLUMINIO 75 MM | ml | € 41,30 | Lit 79.967 |
| 06.P41.D 01 C 015 | CANALE PVC E ALLUMINIO 100 MM | ml | € 47,90 | Lit 92.747 |
|  | ACCESSORI PER CANALI IN PVC, CURVE INTERNE, ESTERNE E PIANE, TERMINALI E DERIVAZIONI. |  |  |  |
| 06.P41.D 02 A | TERMINALI PER CANALI PVC DA PARETE |  |  |  |
| 06.P41.D 02 A 010 | TERMINALE PER CANALI IN PVC LARGH. 80 MM | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P41.D 02 A 015 | TERMINALE PER CANALI IN PVC LARGH. 100 MM | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P41.D 02 A 020 | TERMINALE PER CANALI IN PVC LARGH. 125 MM | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P41.D 02 A 025 | TERMINALE PER CANALI IN PVC LARGH. 150 MM | cad | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P41.D 02 A 030 | TERMINALE PER CANALI IN PVC LARGH. 200 MM | cad | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P41.D 02 B | CURVE PER CANALI PVC DA PARETE |  |  |  |
| 06.P41.D 02 B 010 | CURVA INTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 80 MM | cad | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P41.D 02 B 015 | CURVA INTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 100 MM | cad | € 3,24 | Lit 6.273 |
| 06.P41.D 02 B 020 | CURVA INTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 125 MM | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P41.D 02 B 025 | CURVA INTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 150 MM | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P41.D 02 B 030 | CURVA INTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 200 MM | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P41.D 02 B 035 | CURVA ESTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 80 MM | cad | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P41.D 02 B 040 | CURVA ESTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 100 MM | cad | € 3,24 | Lit 6.273 |
| 06.P41.D 02 B 045 | CURVA ESTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 125 MM | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P41.D 02 B 050 | CURVA ESTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 150 MM | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P41.D 02 B 055 | CURVA ESTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 200 MM | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P41.D 02 B 060 | CURVA PIANA CANALI PVC A PARETE LARGH. 80 MM | cad | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P41.D 02 B 065 | CURVA PIANA CANALI PVC A PARETE LARGH. 100 MM | cad | € 3,84 | Lit 7.435 |
| 06.P41.D 02 B 070 | CURVA PIANA CANALI PVC A PARETE LARGH. 125 MM | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P41.D 02 B 075 | CURVA PIANA CANALI PVC A PARETE LARGH. 150 MM | cad | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P41.D 02 B 080 | CURVA PIANA CANALI PVC A PARETE LARGH. 200 MM | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P41.D 02 C | DERIVAZIONI PER CANALI PVC DA PARETE |  |  |  |
| 06.P41.D 02 C 010 | DERIVAZIONI CANALI PVC A PARETE LARGH. 80 MM | cad | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P41.D 02 C 015 | DERIVAZIONI CANALI PVC A PARETE LARGH. 100 MM | cad | € 3,24 | Lit 6.273 |
| 06.P41.D 02 C 020 | DERIVAZIONI CANALI PVC A PARETE LARGH. 125 MM | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P41.D 02 C 025 | DERIVAZIONI CANALI PVC A PARETE LARGH. 150 MM | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P41.D 02 C 030 | DERIVAZIONI CANALI PVC A PARETE LARGH. 200 MM | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P41.D 02 D | ELEMENTI DI GIUNZIONE PER CANALI IN PVC E ALLUM. |  |  |  |
| 06.P41.D 02 D 010 | TERMINALE PER CANALE PVC E ALLUMINIO 75 MM | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P41.D 02 D 015 | TERMINALE PER CANALE PVC E ALLUMINIO 100 MM | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P41.D 02 D 020 | ANGOLO PIANO PER CANALE PVC E ALLUMINIO 75 MM | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |
| 06.P41.D 02 D 025 | ANGOLO PIANO PER CANALE PVC E ALLUMINIO 100 MM | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P41.D 02 D 030 | ANGOLO ESTERNO PER CANALE PVC E ALLUMINIO 75 MM | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 06.P41.D 02 D 035 | ANGOLO ESTERNO PER CANALE PVC E ALLUMINIO 100 MM | cad | € 35,10 | Lit 67.963 |
| 06.P41.D 02 D 040 | ANGOLO INTERNO PER CANALE PVC E ALLUMINIO 75 MM | cad | € 21,50 | Lit 41.629 |
| 06.P41.D 02 D 045 | ANGOLO INTERNO PER CANALE PVC E ALLUMINIO 100 MM | cad | € 24,20 | Lit 46.857 |
| 06.P41.D 02 D 050 | DERIVAZIONE "T" PER CANALE PVC E ALLUM. 75 MM | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 06.P41.D 02 D 055 | DERIVAZIONE "T" PER CANALE PVC E ALLUM. 100 MM | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
|  | ELEMENTI DI FISSAGGIO ED ACCESSORI DI MONTAGGIO PER CANALI PVC. TRAVERSE FERMACAVI, PARETI DIVISORIE, STAFFE E MENSOLE. |  |  |  |
| 06.P41.D 03 A | TRAVERSE FERMACAVI PER CANALI PVC DA PARETE |  |  |  |
| 06.P41.D 03 A 010 | TRAVERSE FERMACAVI CANALI PVC 80 MM | cad | € 0,11 | Lit 212 |
| 06.P41.D 03 A 015 | TRAVERSE FERMACAVI CANALI PVC 100 MM | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P41.D 03 A 020 | TRAVERSE FERMACAVI CANALI PVC 125 MM | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P41.D 03 A 025 | TRAVERSE FERMACAVI CANALI PVC 150 MM | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P41.D 03 A 030 | TRAVERSE FERMACAVI CANALI PVC 200 MM | cad | € 0,23 | Lit 445 |
| 06.P41.D 03 B | STAFFE E MENSOLE PER SOSPENSIONE CANALI PVC |  |  |  |
| 06.P41.D 03 B 010 | MENSOLE SOSPENSIONE PER CANALI PVC 100 MM | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P41.D 03 B 015 | MENSOLE SOSPENSIONE PER CANALI PVC 125 MM | cad | € 5,35 | Lit 10.359 |
| 06.P41.D 03 B 020 | MENSOLE SOSPENSIONE PER CANALI PVC 150 MM | cad | € 5,57 | Lit 10.785 |
| 06.P41.D 03 B 025 | MENSOLE SOSPENSIONE PER CANALI PVC 200 MM | cad | € 6,55 | Lit 12.682 |
| 06.P41.D 03 B 030 | MENSOLE DA PARETE PER CANALI PVC FINO A 200 MM | cad | € 9,64 | Lit 18.665 |
| 06.P41.D 03 C | PARETE INTERNA DIVISORIA PER CANALI PVC APPLICABILE PER SCORRIMENTO |  |  |  |
| 06.P41.D 03 C 010 | PARETE DIVISORIA PER CANALI PVC A PARETE | ml | € 0,75 | Lit 1.452 |
|  | CANALI PORTACAVI IN PVC APPLICABILI A BATTISCOPA COPERCHIO MONTATO A SCATTO. MUNITI DI SETTI SEPARATORI FISSI. PREDISPOSTI PER L'APPLICAZIONE DI APPARECCHI A FRUTTI COMPONIBILI CONFORMI NORME CEI 23-19 |  |  |  |
| 06.P41.D 04 A | CANALI PORTACAVI IN PVC APPLICABILI A BATTISCOPA |  |  |  |
| 06.P41.D 04 A 010 | CANALI PVC BATTISCOPA A DUE CAMERE | ml | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P41.D 04 A 015 | CANALI PVC BATTISCOPA A TRE CAMERE | ml | € 3,09 | Lit 5.983 |
|  | ACCESSORI PER CANALI IN PVC A BATTISCOPA |  |  |  |
| 06.P41.D 05 A | ANGOLI E GIUNTI PER CANALI PVC A BATTISCOPA |  |  |  |
| 06.P41.D 05 A 010 | ANGOLO ESTERNO CANALE BATTISCOPA A DUE CAMERE | cad | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P41.D 05 A 015 | ANGOLO ESTERNO CANALE BATTISCOPA A TRE CAMERE | cad | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P41.D 05 A 020 | ANGOLO INTERNO CANALE BATTISCOPA A DUE CAMERE | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P41.D 05 A 025 | ANGOLO INTERNO CANALE BATTISCOPA A TRE CAMERE | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P41.D 05 A 030 | GIUNTO CANALE BATTISCOPA A DUE CAMERE | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P41.D 05 A 035 | GIUNTO CANALE BATTISCOPA A TRE CAMERE | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P41.D 05 B | TORRETTE PORTAFRUTTI PER CANALI PVC BATTISCOPA 1FISSABILI A PARETE PER APPARECCHI A FRUTTI 1COMPONIBILI E PER PRESE TELEFONICHE STANDARD SI |  |  |  |
| 06.P41.D 05 B 010 | TORRETTE PORTAFRUTTI PER CANALI PVC BATTISCOPA | cad | € 2,79 | Lit 5.402 |
| 06.P41.D 05 B 015 | ADATTATORE PER PRESE UNIFICATE SIP | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
|  | CANALI IN VETRORESINA |  |  |  |
|  | CANALI PORTACAVI IN MATERIALE PLASTICO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO AUTOESTINGUENTE. PER MONTAGGIO A PARETE O A SOFFITTO NELLA VERSIONE FORATA E NON FORATA GRADO DI PROTEZIONE IP-54 PER CANALI NON FORATI |  |  |  |
| 06.P41.E 01 A | CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA |  |  |  |
| 06.P41.E 01 A 010 | CANALE IN VETRORESINA 100 MM | ml | € 7,98 | Lit 15.451 |
| 06.P41.E 01 A 015 | CANALE IN VETRORESINA 200 MM | ml | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 06.P41.E 01 A 020 | CANALE IN VETRORESINA 300 MM | ml | € 18,70 | Lit 36.208 |
| 06.P41.E 01 A 025 | CANALE IN VETRORESINA 400 MM | ml | € 24,40 | Lit 47.244 |
| 06.P41.E 01 A 030 | CANALE IN VETRORESINA 500 MM | ml | € 27,50 | Lit 53.247 |
| 06.P41.E 01 A 035 | CANALE IN VETRORESINA 600 MM | ml | € 33,20 | Lit 64.284 |
| 06.P41.E 01 B | CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA FORATI |  |  |  |
| 06.P41.E 01 B 010 | CANALE FORATO IN VETRORESINA 100 MM | ml | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P41.E 01 B 015 | CANALE FORATO IN VETRORESINA 200 MM | ml | € 15,50 | Lit 30.012 |
| 06.P41.E 01 B 020 | CANALE FORATO IN VETRORESINA 300 MM | ml | € 19,60 | Lit 37.950 |
| 06.P41.E 01 B 025 | CANALE FORATO IN VETRORESINA 400 MM | ml | € 26,80 | Lit 51.892 |
| 06.P41.E 01 C | COPERCHI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA COMPLETI DI ACCESSORI DI FISSAGGIO |  |  |  |
| 06.P41.E 01 C 010 | COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 100 MM | ml | € 6,17 | Lit 11.946 |
| 06.P41.E 01 C 015 | COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 200 MM | ml | € 8,81 | Lit 17.058 |
| 06.P41.E 01 C 020 | COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 300 MM | ml | € 12,50 | Lit 24.203 |
| 06.P41.E 01 C 025 | COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 400 MM | ml | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 06.P41.E 01 C 030 | COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 500 MM | ml | € 19,60 | Lit 37.950 |
| 06.P41.E 01 C 035 | COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 600 MM | ml | € 22,00 | Lit 42.597 |
|  | ELEMENTI DI GIUNZIONE PER CANALI IN VETRORESINA |  |  |  |
| 06.P41.E 02 A | CURVE PER RACCORDI ORIZZONTALI A 90 GRADI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA. RAGGIO DI CURVATURA INTERNO 25 MM. |  |  |  |
| 06.P41.E 02 A 010 | CURVA STRETTA CANALI IN VETRORESINA 100 MM | cad | € 16,40 | Lit 31.754 |
| 06.P41.E 02 A 015 | CURVA STRETTA CANALI IN VETRORESINA 200 MM | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P41.E 02 A 020 | CURVA STRETTA CANALI IN VETRORESINA 300 MM | cad | € 25,90 | Lit 50.149 |
| 06.P41.E 02 A 025 | CURVA STRETTA CANALI IN VETRORESINA 400 MM | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P41.E 02 A 030 | CURVA STRETTA CANALI IN VETRORESINA 500 MM | cad | € 41,00 | Lit 79.387 |
| 06.P41.E 02 B | CURVE A LARGO RAGGIO DI CURVATURA PER RACCORDI ORIZZONTALI A 90 GRADI PER CANALI IN VETRORESINA |  |  |  |
| 06.P41.E 02 B 010 | CURVA LARGA CANALI IN VETRORESINA 400 MM | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 06.P41.E 02 B 015 | CURVA LARGA CANALI IN VETRORESINA 500 MM | cad | € 58,30 | Lit 112.884 |
| 06.P41.E 02 B 020 | CURVA LARGA CANALI IN VETRORESINA 600 MM | cad | € 69,60 | Lit 134.764 |
| 06.P41.E 02 C | COPERCHI PER CURVE ORIZZONTALI A 90 GRADI RAGGIO DI CURVATURA INTERNO 25 MM |  |  |  |
| 06.P41.E 02 C 010 | COPERCHIO CURVA STRETTA CANALI VETR. 100 MM | ml | € 16,40 | Lit 31.754 |
| 06.P41.E 02 C 015 | COPERCHIO CURVA STRETTA CANALI VETR. 200 MM | ml | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P41.E 02 C 020 | COPERCHIO CURVA STRETTA CANALI VETR. 300 MM | ml | € 25,90 | Lit 50.149 |
| 06.P41.E 02 C 025 | COPERCHIO CURVA STRETTA CANALI VETR. 400 MM | ml | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P41.E 02 C 030 | COPERCHIO CURVA STRETTA CANALI VETR. 500 MM | ml | € 41,00 | Lit 79.387 |
| 06.P41.E 02 D | COPERCHI PER CURVE ORIZZONTALI A 90 GRADI A LARGO RAGGIO DI CURVATURA. |  |  |  |
| 06.P41.E 02 D 010 | COPERCHIO CURVA LARGA CANALI VETROR. 400 MM | ml | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 06.P41.E 02 D 015 | COPERCHIO CURVA LARGA CANALI VETROR. 500 MM | ml | € 58,30 | Lit 112.884 |
| 06.P41.E 02 D 020 | COPERCHIO CURVA LARGA CANALI VETROR. 600 MM | ml | € 69,60 | Lit 134.764 |
| 06.P41.E 02 E | CURVE VERTICALI A 90 GRADI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA |  |  |  |
| 06.P41.E 02 E 010 | CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 100 MM | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P41.E 02 E 015 | CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 200 MM | cad | € 26,70 | Lit 51.698 |
| 06.P41.E 02 E 020 | CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 300 MM | cad | € 32,40 | Lit 62.735 |
| 06.P41.E 02 E 025 | CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 400 MM | cad | € 38,90 | Lit 75.320 |
| 06.P41.E 02 E 030 | CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 500 MM | cad | € 52,00 | Lit 100.686 |
| 06.P41.E 02 E 035 | CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 600 MM | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P41.E 02 F | COPERCHI PER CURVE VERTICALI A 90 GRADI, PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA |  |  |  |
| 06.P41.E 02 F 010 | COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 100 MM | ml | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P41.E 02 F 015 | COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 200 MM | ml | € 26,70 | Lit 51.698 |
| 06.P41.E 02 F 020 | COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 300 MM | ml | € 32,40 | Lit 62.735 |
| 06.P41.E 02 F 025 | COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 400 MM | ml | € 38,90 | Lit 75.320 |
| 06.P41.E 02 F 030 | COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 500 MM | ml | € 52,00 | Lit 100.686 |
| 06.P41.E 02 F 035 | COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 600 MM | ml | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P41.E 02 G | RACCORDI VERTICALI PER CANALI IN VETRORESINA |  |  |  |
| 06.P41.E 02 G 010 | RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA 100 MM | cad | € 33,00 | Lit 63.896 |
| 06.P41.E 02 G 015 | RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA 200 MM | cad | € 45,10 | Lit 87.325 |
| 06.P41.E 02 G 020 | RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA 300 MM | cad | € 56,50 | Lit 109.399 |
| 06.P41.E 02 G 025 | RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA 400 MM | cad | € 71,80 | Lit 139.024 |
| 06.P41.E 02 G 030 | RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA 500 MM | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
| 06.P41.E 02 G 035 | RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA 600 MM | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 06.P41.E 02 H | RIDUZIONI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA |  |  |  |
| 06.P41.E 02 H 010 | RIDUZIONE CANALI VETRORESINA 200 - 100 MM | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |
| 06.P41.E 02 H 015 | RIDUZIONE CANALI VETRORESINA 300 - 200 MM | cad | € 32,40 | Lit 62.735 |
| 06.P41.E 02 H 020 | RIDUZIONE CANALI VETRORESINA 400 - 300 MM | cad | € 38,50 | Lit 74.546 |
| 06.P41.E 02 H 025 | RIDUZIONE CANALI VETRORESINA 500 - 400 MM | cad | € 51,20 | Lit 99.137 |
| 06.P41.E 02 H 030 | RIDUZIONE CANALI VETRORESINA 600 - 500 MM | cad | € 65,00 | Lit 125.857 |
| 06.P41.E 02 I | COPERCHI PER RIDUZIONI PER CANALI IN VETRORESINA |  |  |  |
| 06.P41.E 02 I 010 | COPERCHIO RIDUZIONE CANALI VETROR. 200 - 100 MM | ml | € 26,00 | Lit 50.343 |
| 06.P41.E 02 I 015 | COPERCHIO RIDUZIONE CANALI VETROR. 300 - 200 MM | ml | € 32,40 | Lit 62.735 |
| 06.P41.E 02 I 020 | COPERCHIO RIDUZIONE CANALI VETROR. 400 - 300 MM | ml | € 38,50 | Lit 74.546 |
| 06.P41.E 02 I 025 | COPERCHIO RIDUZIONE CANALI VETROR. 500 - 400 MM | ml | € 51,20 | Lit 99.137 |
| 06.P41.E 02 I 030 | COPERCHIO RIDUZIONE CANALI VETROR. 600 - 500 MM | ml | € 65,00 | Lit 125.857 |
| 06.P41.E 02 L | DERIVAZIONI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA RAGGIO MINIMO DI CURVATURA 250 MM. |  |  |  |
| 06.P41.E 02 L 010 | DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA 100 MM | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P41.E 02 L 015 | DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA 200 MM | cad | € 26,70 | Lit 51.698 |
| 06.P41.E 02 L 020 | DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA 300 MM | cad | € 32,40 | Lit 62.735 |
| 06.P41.E 02 L 025 | DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA 400 MM | cad | € 38,90 | Lit 75.320 |
| 06.P41.E 02 L 030 | DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA 500 MM | cad | € 52,00 | Lit 100.686 |
| 06.P41.E 02 L 035 | DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA 600 MM | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P41.E 02 M | COPERCHI PER DERIVAZIONI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA. RAGGIO MINIMO DI CURVATURA 250 MM. |  |  |  |
| 06.P41.E 02 M 010 | COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 100 MM | ml | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P41.E 02 M 015 | COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 200 MM | ml | € 26,70 | Lit 51.698 |
| 06.P41.E 02 M 020 | COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 300 MM | ml | € 32,40 | Lit 62.735 |
| 06.P41.E 02 M 025 | COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 400 MM | ml | € 38,90 | Lit 75.320 |
| 06.P41.E 02 M 030 | COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 500 MM | ml | € 52,00 | Lit 100.686 |
| 06.P41.E 02 M 035 | COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 600 MM | ml | € 63,30 | Lit 122.565 |
|  | ELEMENTI DI FISSAGGIO ED ACCESSORI DI MONTAGGIO CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA |  |  |  |
| 06.P41.E 03 A | ACCESSORI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA |  |  |  |
| 06.P41.E 03 A 010 | SEPARATORE CANALI VETRORESINA 70 X 2950 MM | cad | € 6,17 | Lit 11.946 |
| 06.P41.E 03 A 015 | TERMINALE CANALI VETRORESINA 100 MM | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P41.E 03 A 020 | TERMINALE CANALI VETRORESINA 200 MM | cad | € 6,17 | Lit 11.946 |
| 06.P41.E 03 A 025 | TERMINALE CANALI VETRORESINA 300 MM | cad | € 6,93 | Lit 13.418 |
| 06.P41.E 03 A 030 | TERMINALE CANALI VETRORESINA 400 MM | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P41.E 03 A 035 | TERMINALE CANALI VETRORESINA 500 MM | cad | € 12,10 | Lit 23.428 |
| 06.P41.E 03 A 040 | TERMINALE CANALI VETRORESINA 600 MM | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P41.E 03 A 045 | MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 100 MM CON STAFFA | cad | € 4,37 | Lit 8.461 |
| 06.P41.E 03 A 050 | MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 200 MM CON STAFFA | cad | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 06.P41.E 03 A 055 | MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 300 MM CON STAFFA | cad | € 7,98 | Lit 15.451 |
| 06.P41.E 03 A 060 | MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 400 MM CON STAFFA | cad | € 10,80 | Lit 20.911 |
| 06.P41.E 03 A 065 | MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 500 MM CON STAFFA | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 06.P41.E 03 A 070 | MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 600 MM CON STAFFA | cad | € 17,90 | Lit 34.659 |
|  | CANALI IN PVC PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO |  |  |  |
|  | CANALI PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO SEZIONE RETTANGOLARE. COMPRESE FINITURE PER INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO IN ALLUMINIO, OTTONE O ACCIAIO. |  |  |  |
| 06.P41.F 01 A | CANALI PVC PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO |  |  |  |
| 06.P41.F 01 A 010 | CANALE PVC SOTTOPAVIMENTO H = 25 MM | ml | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P41.F 01 A 015 | CANALE PVC SOTTOPAVIMENTO H = 30 MM | ml | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P41.F 01 A 020 | CANALE PVC SOTTOPAVIMENTO H = 35 MM | ml | € 2,71 | Lit 5.247 |
|  | ACCESSORI PER CANALI PVC SOTTOPAVIMENTO |  |  |  |
| 06.P41.F 02 A | RACCORDI PER CAMBI DI DIREZIONE PER CANALI PVC SOTTOPAVIMENTO, FLESSIBILI E RIGIDI A 45 GRADI |  |  |  |
| 06.P41.F 02 A 010 | RACCORDO FLESSIBILE CANALI PVC SOTTOPAV. H=35 MM | cad | € 4,44 | Lit 8.597 |
| 06.P41.F 02 A 015 | RACCORDO RIGIDO CANALI PVC SOTTOPAV. H = 25 MM | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P41.F 02 A 020 | RACCORDO RIGIDO CANALI PVC SOTTOPAV. H = 30 MM | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P41.F 02 A 025 | RACCORDO RIGIDO CANALI PVC SOTTOPAV. H = 35 MM | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P41.F 02 B | ELEMENTI DI GIUNZIONE, DERIVAZIONE ED INCROCIO, ESCLUSO BOCCHETTONE PER FISSAGGIO TORRETTA, PER CANALI PVC SOTTOPAVIMENTO |  |  |  |
| 06.P41.F 02 B 010 | DERIVAZ. SENZA BOCCHETTONE PVC SOTTOPAV. H=25 MM | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P41.F 02 B 015 | DERIVAZ. SENZA BOCCHETTONE PVC SOTTOPAV. H=30 MM | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P41.F 02 B 020 | DERIVAZ. SENZA BOCCHETTONE PVC SOTTOPAV. H=35 MM | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P41.F 02 C | BOCCHETTONI PER FISSAGGIO TORRETTE PER CANALI PVC SOTTOPAVIMENTO |  |  |  |
| 06.P41.F 02 C 010 | BOCCHETTONE CANALI PVC SOTTOPAV. H = 25 MM | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 06.P41.F 02 C 015 | BOCCHETTONE CANALI PVC SOTTOPAV. H = 30 MM | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 06.P41.F 02 C 020 | BOCCHETTONE CANALI PVC SOTTOPAV. H = 35 MM | cad | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P41.F 02 D | BOX A PAVIMENTO ADATTO AD ACCOGLIERE CANALETTE O TUBAZIONI TIPO A SEMPLICE O A DOPPIO IMBOCCO |  |  |  |
| 06.P41.F 02 D 010 | BOX A PAVIMENTO SEMPLICE DIM. 120 X 120 MM | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P41.F 02 D 015 | BOX A PAVIMENTO DOPPI DIM. 240 X 240 MM | cad | € 55,90 | Lit 108.237 |
| 06.P41.F 02 E | TORRETTE A PAVIMENTO IN ABS, PREDISPOSTE PER PRESE ELETTRICHE E TELEFONICHE |  |  |  |
| 06.P41.F 02 E 010 | TORRETTA A PAVIMENTO PER SERVIZI ELETTRICI | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P41.F 02 E 015 | TORRETTA A PAVIMENTO PER SERVIZI TELEFONICI | cad | € 68,60 | Lit 132.828 |
| 06.P41.F 02 F | ACCESSORI PER TORRETTE A PAVIMENTO |  |  |  |
| 06.P41.F 02 F 010 | DISTANZIALE PER CANALI | cad | € 6,25 | Lit 12.101 |
| 06.P41.F 02 F 015 | COPERCHIO PER SUPPORTO IN SILUMIN | cad | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P41.F 02 F 020 | SUPPORTO PER MORSETTIERA SIP | cad | € 9,41 | Lit 18.220 |
| 06.P41.F 02 G | TAPPI PER CANALI PVC SOTTOPAVIMENTO IN ALLUMINIO, PLASTICA ED OTTONE |  |  |  |
| 06.P41.F 02 G 010 | TAPPI DI CHIUSURA IN PLASTICA | cad | € 2,79 | Lit 5.402 |
| 06.P41.F 02 G 015 | TAPPI DI CHIUSURA IN OTTONE | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P41.F 02 G 020 | TAPPI DI CHIUSURA IN ALLUMINIO | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
|  | CANALI PER SOSTEGNO CORPI ILLUMINANTI |  |  |  |
|  | CANALI METALLICI PER SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI |  |  |  |
| 06.P41.G 01 A | CANALI METALLICI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIAT COMPLETA DI COPERCHIO IN PVC PER SOSTEGNO CORPI ILLUMINANTI DA MONTARE A PLAFONE O A SOSPENSIONE MONTAGGIO INDIVIDUALE O A FILE CONTINUE |  |  |  |
| 06.P41.G 01 A 010 | CANALE METAL. SOSTEGNO CORPI ILLUM. 20X51 BIANCO | ml | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P41.G 01 A 015 | CANALE METAL. SOSTEGNO CORPI ILLUM. 47X50 BIANCO | ml | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P41.G 01 A 020 | CANALE METAL. SOSTEGNO CORPI ILLUM. 47X50 ZINC. | ml | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P41.G 01 A 025 | CANALE METAL. SOSTEGNO CORPI ILLUM. 47X50 INOX | ml | € 18,10 | Lit 35.046 |
| 06.P41.G 01 A 030 | CANALE METAL. SOSTEGNO CORPI ILLUM. 47X50 ALLUM. | ml | € 9,64 | Lit 18.665 |
| 06.P41.G 01 B | ACCESSORI VARI, GIUNTI, CURVE, ELEMENTI DI SOSPENSIONE PER CANALI METALLICI PER SOSTEGNO DEI CORPI ILLUMINANTI |  |  |  |
| 06.P41.G 01 B 010 | GIUNTO PER CANALE 20X51 BIANCO | cad | € 0,41 | Lit 793 |
| 06.P41.G 01 B 015 | GIUNTO PER CANALE 20X51 INOX | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P41.G 01 B 020 | TESTATA DI CHIUSURA PER CANALE 20X51 | cad | € 0,19 | Lit 367 |
| 06.P41.G 01 B 025 | TESTATA DI CHIUSURA PER CANALE 47X50 | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P41.G 01 B 030 | FORMAFILI PER CANALE 20X51 | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P41.G 01 B 035 | FORMAFILI PER CANALE 47X50 | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P41.G 01 B 040 | RACCORDI AD "L","T" O "X" PER CANALE 20X51 | cad | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P41.G 01 B 045 | RACCORDI AD "L","T" O "X" PER CANALE 47X50 | cad | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P41.G 01 B 050 | RACCORDO DI DISCESA PER CANALE 20X51 | cad | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P41.G 01 B 055 | RACCORDO DI DISCESA PER CANALE 47X50 | cad | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P41.G 01 B 060 | SOSPENSIONE A FUNE O A CATENA | cad | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P41.G 01 B 065 | SOSPENSIONE A TIGE | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P41.G 01 B 070 | SOSPENSIONE A FUNE PORTANTE | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P41.G 01 B 075 | ELEMENTO DI FISSAGGIO A SOFFITTO | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P41.G 01 B 080 | CATENELLA | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P41.G 01 B 085 | ROSONE | cad | € 2,86 | Lit 5.537 |
| 06.P41.G 01 B 090 | TIGE LUNGHEZZA DA 200 MM A 500 MM | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P41.G 01 B 095 | TIGE LUNGHEZZA DA 600 MM A 1000 MM | cad | € 3,09 | Lit 5.983 |
|  | CANALI AUTOPORTANTI IN PVC AL TITANIO RINFORZATO DA FIBRE DI VETRO COMPLETO DI COPERCHIO DI TIPO COMPONIBILE |  |  |  |
| 06.P41.G 02 A | CANALI AUTOPORTANTI IN PVC AL TITANIO RINFORZATO DA FIBRE DI VETRO COMPLETO DI COPERCHIO DI TIPO COMPONIBILE |  |  |  |
| 06.P41.G 02 A 010 | CANALINA AUTOPORTANTE PVC+FIBRE VETRO 60 X 40 | ml | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P41.G 02 A 015 | CANALINA AUTOPORT.PVC+FIBRE VETRO 60X40 + SEPAR. | ml | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P41.G 02 B | CURVE, GIUNTI, SUPPORTI PER CANALI IN PVC RINFORZATI CON FIBRE DI VETRO |  |  |  |
| 06.P41.G 02 B 010 | ANGOLO INTERNO O ESTERNO | cad | € 3,46 | Lit 6.699 |
| 06.P41.G 02 B 015 | ANGOLO PIANO | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P41.G 02 B 020 | GIUNTO A "T" | cad | € 11,40 | Lit 22.073 |
| 06.P41.G 02 B 025 | GIUNTO A "X" | cad | € 15,30 | Lit 29.624 |
| 06.P41.G 02 B 030 | AGGANCIO A SOSPENSIONE | cad | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P41.G 02 B 035 | SUPPORTO CORPO ILLUMINANTE | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P41.G 02 B 040 | TIGE DI SOSPENSIONE L = 1 M | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P41.G 02 B 045 | FERMACAVI | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P41.G 02 B 050 | GIUNZIONE AD INNESTO | cad | € 0,23 | Lit 445 |
| 06.P41.G 02 B 055 | CHIUSURA DI ESTREMITA' | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P41.G 02 B 060 | SCATOLA DI DERIVAZIONE AGGANCIABILE | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
|  | POSA DI CAVI IN TESATA |  |  |  |
|  | ACCESSORI PER POSA DI CAVI IN TESATA |  |  |  |
| 06.P41.H 01 A | STAFFE REGGICAVO TIPO ZENNARO IN ACCIAIO ZINCATO |  |  |  |
| 06.P41.H 01 A 010 | STAFFA REGGICAVO SEMPLICE | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P41.H 01 B | CORDE D'ACCIAIO PER TESATURA CAVI |  |  |  |
| 06.P41.H 01 B 010 | CORDA ACCIAIO DIAM. 5 MM | ml | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P41.H 01 B 015 | CORDA ACCIAIO DIAM. 8 MM | ml | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P41.H 01 B 020 | CORDA ACCIAIO DIAM. 10 MM | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P41.H 01 C | TENDITORI |  |  |  |
| 06.P41.H 01 C 010 | TENDITORI A DUE OCCHI PER CORDA 8 MM | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P41.H 01 C 015 | TENDITORI A DUE OCCHI PER CORDA 10 MM | cad | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P41.H 01 C 020 | TENDITORI A DUE OCCHI PER CORDA 15 MM | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P41.H 01 D | MORSETTI PER POSA DI CAVI IN TESATA |  |  |  |
| 06.P41.H 01 D 010 | MORSETTO SERRAFUNE PER CORDA DIAM. 5 MM | cad | € 0,23 | Lit 445 |
| 06.P41.H 01 D 015 | MORSETTO SERRAFUNE PER CORDA DIAM. 8 MM | cad | € 0,34 | Lit 658 |
| 06.P41.H 01 D 020 | MORSETTO SERRAFUNE PER CORDA DIAM. 10 MM | cad | € 0,45 | Lit 871 |
| 06.P41.H 01 E | REDANCE PER POSA DI CAVI IN TESATA |  |  |  |
| 06.P41.H 01 E 010 | REDANCE PESANTE LARGH. 6 MM | cad | € 0,11 | Lit 212 |
| 06.P41.H 01 E 015 | REDANCE PESANTE LARGH. 8 MM | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P41.H 01 E 020 | REDANCE PESANTE LARGH. 10 MM | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P41.H 01 E 025 | REDANCE PESANTE LARGH. 12 MM | cad | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P41.H 01 F | GRILLI DIRITTI PER POSA DI CAVI IN TESATA |  |  |  |
| 06.P41.H 01 F 010 | GRILLI DIRITTI AD "U" PER CORDA 11 MM. | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P41.H 01 F 015 | GRILLI DIRITTI AD "U" PER CORDA 16 MM. | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P41.H 01 F 020 | GRILLI DIRITTI AD "U" PER CORDA 27 MM. | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |

| 06.P42 | CASSETTE E SCATOLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASSETTE DI DERIVAZIONE |  |  |  |
|  | CASSETTE DI DERIVAZIONE IN MATERIALE PLASTICO CON COPERCHIO, DA INCASSO O DA PARETE, TUTTE LE DIMENSIONI SONO APPROSSIMATIVE |  |  |  |
| 06.P42.A 01 A | CASSETTE DI DERIVAZIONE IN POLISTIROLO ANTIURTO CON COPERCHIO, DA INCASSO, IP-30 |  |  |  |
| 06.P42.A 01 A 010 | CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO TONDA 85 MM | cad | € 0,19 | Lit 367 |
| 06.P42.A 01 A 015 | CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 90X 90X50 MM | cad | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P42.A 01 A 020 | CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 120X100X50 MM | cad | € 0,45 | Lit 871 |
| 06.P42.A 01 A 025 | CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 150X100X70 MM | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P42.A 01 A 030 | CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 150X150X70 MM | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P42.A 01 A 035 | CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 200X150X70 MM | cad | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P42.A 01 A 040 | CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 300X150X70 MM | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P42.A 01 A 045 | CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 400X150X70 MM | cad | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P42.A 01 A 050 | CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 500X150X70 MM | cad | € 3,46 | Lit 6.699 |
| 06.P42.A 01 A 055 | CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO 520X200X80 MM | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 06.P42.A 01 B | CASSETTE DI DERIVAZIONE IN RESINA CON COPERCHIO, DA INCASSO, IP-30 |  |  |  |
| 06.P42.A 01 B 010 | CASS.DERIV. RESINA INCASSO 180X105X70 MM | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P42.A 01 B 015 | CASS.DERIV. RESINA INCASSO 190X170X70 MM | cad | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 06.P42.A 01 B 020 | CASS.DERIV. RESINA INCASSO 260X170X70 MM | cad | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P42.A 01 C | CASSETTE DI DERIVAZIONE IN PVC CON COPERCHIO, DA PARETE, IP-44 |  |  |  |
| 06.P42.A 01 C 010 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 DIAM. 65 MM | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P42.A 01 C 015 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 DIAM. 80 MM | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P42.A 01 C 020 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 80X 80X 40 MM | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P42.A 01 C 025 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 100X100X 50 MM | cad | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P42.A 01 C 030 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 120X 80X 50 MM | cad | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P42.A 01 C 035 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 150X120X 70 MM | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |
| 06.P42.A 01 C 040 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 200X140X 70 MM | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P42.A 01 C 045 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 240X200X 90 MM | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P42.A 01 C 050 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 300X220X120 MM | cad | € 11,00 | Lit 21.298 |
| 06.P42.A 01 C 055 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44 370X300X120 MM | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P42.A 01 D | CASSETTE DI DERIVAZIONE IN PVC CON COPERCHIO, DA PARETE, IP-55 COMPLETE DI PRESSACAVI |  |  |  |
| 06.P42.A 01 D 010 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55 100X100X 50 MM | cad | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P42.A 01 D 015 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55 120X 80X 50 MM | cad | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P42.A 01 D 020 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55 150X120X 70 MM | cad | € 4,37 | Lit 8.461 |
| 06.P42.A 01 D 025 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55 200X140X 70 MM | cad | € 7,00 | Lit 13.553 |
| 06.P42.A 01 D 030 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55 240X200X 90 MM | cad | € 8,73 | Lit 16.903 |
| 06.P42.A 01 D 035 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55 300X220X120 MM | cad | € 28,70 | Lit 55.570 |
| 06.P42.A 01 D 040 | CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55 370X300X120 MM | cad | € 31,60 | Lit 61.186 |
| 06.P42.A 01 E | CASSETTE DI DERIVAZIONE IN RESINA CON COPERCHIO, DA PARETE, IP-55 COMPLETE DI PRESSACAVI |  |  |  |
| 06.P42.A 01 E 010 | CASS.DERIV. RESINA PARETE IP-55 100X100X 60 MM | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 06.P42.A 01 E 015 | CASS.DERIV. RESINA PARETE IP-55 170X130X 70 MM | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P42.A 01 E 020 | CASS.DERIV. RESINA PARETE IP-55 250X200X125 MM | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
|  | ACCESSORI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE IN MATERIALE PLASTICO, COPERCHI, PIASTRE, SEPARATORI, ETC. |  |  |  |
| 06.P42.A 02 A | ACCESSORI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE IN POLISTIROLO |  |  |  |
| 06.P42.A 02 A 010 | COPERCHIO IN POLICARBONATO 90X 90X 50 MM | cad | € 0,45 | Lit 871 |
| 06.P42.A 02 A 015 | COPERCHIO IN POLICARBONATO 120X100X 50 MM | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P42.A 02 A 020 | COPERCHIO IN POLICARBONATO 150X100X 70 MM | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P42.A 02 A 025 | COPERCHIO IN POLICARBONATO 150X150X 70 MM | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P42.A 02 A 030 | COPERCHIO IN POLICARBONATO 200X150X 70 MM | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P42.A 02 A 035 | COPERCHIO IN POLICARBONATO 300X150X 70 MM | cad | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P42.A 02 A 040 | COPERCHIO IN POLICARBONATO 400X150X 70 MM | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P42.A 02 A 045 | COPERCHIO IN POLICARBONATO 500X150X 70 MM | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P42.A 02 A 050 | COPERCHIO IN POLICARBONATO 520X200X 80 MM | cad | € 6,10 | Lit 11.811 |
| 06.P42.A 02 A 055 | SEPARATORE PER CASS.DERIV. IN POLISTIROLO | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P42.A 02 A 060 | SUPPLEMENTO PER COPERCHIO METALLICO ISOLATO | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P42.A 02 A 065 | SUPPLEMENTO PER COPERCHIO POLICARB. TRAFORATO | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P42.A 02 B | ACCESSORI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE IN RESINA |  |  |  |
| 06.P42.A 02 B 010 | COPERCHIO IN POLICARBONATO 180X105X70 MM | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P42.A 02 B 015 | COPERCHIO IN POLICARBONATO 190X170X70 MM | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P42.A 02 B 020 | COPERCHIO IN POLICARBONATO 260X170X70 MM | cad | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P42.A 02 B 025 | PIASTRA PER ACCOPPIAMENTO CASS.DERIV. RESINA | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P42.A 02 B 030 | SEPARATORE PER CASS.DERIV. RESINA | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P42.A 02 B 035 | BOCCHETTONE DIAM 20 MM, CASS.DERIV.RESINA PARETE | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P42.A 02 B 040 | BOCCHETTONE DIAM 29 MM, CASS.DERIV.RESINA PARETE | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P42.A 02 B 045 | PASSACAVO A PASTIGLIA, CASS.DERIV.RESINA PARETE | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P42.A 02 C | ACCESSORI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE IN PVC |  |  |  |
| 06.P42.A 02 C 010 | PIASTRA DI FONDO CASS.DERIV. PVC 200X140X 70 MM | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P42.A 02 C 015 | PIASTRA DI FONDO CASS.DERIV. PVC 240X200X 90 MM | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |
| 06.P42.A 02 C 020 | PIASTRA DI FONDO CASS.DERIV. PVC 300X220X120 MM | cad | € 2,79 | Lit 5.402 |
| 06.P42.A 02 C 025 | PIASTRA DI FONDO CASS.DERIV. PVC 370X300X120 MM | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P42.A 02 C 030 | RACCORDO UNIONE CASS.DERIV.PVC | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P42.A 02 C 035 | PRESSACAVI PG 7-11 | cad | € 0,23 | Lit 445 |
| 06.P42.A 02 C 040 | PRESSACAVI PG 13-16 | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P42.A 02 C 045 | PRESSACAVI PG 21 | cad | € 0,45 | Lit 871 |
| 06.P42.A 02 C 050 | PRESSACAVI PG 29 | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P42.A 02 C 055 | PRESSACAVI PG 36 | cad | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P42.A 02 C 060 | PRESSACAVI PG 42 | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P42.A 02 C 065 | PRESSACAVI PG 48 | cad | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 06.P42.A 02 C 070 | RACCORDI FILETTATI DIAM. 16-25 MM | cad | € 0,19 | Lit 367 |
| 06.P42.A 02 C 075 | RACCORDI FILETTATI DIAM. 32-40 MM | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P42.A 02 C 080 | RACCORDI FILETTATI DIAM. 50 MM | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
|  | CASSETTE DI DERIVAZIONE IN LEGA LEGGERA CON COPERCHIO |  |  |  |
| 06.P42.A 03 A | CASSETTE DI DERIVAZIONE IN LEGA LEGGERA VERNI- CIATA A FORNO, CON COPERCHIO AVVITATO, IP-55 |  |  |  |
| 06.P42.A 03 A 010 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 90X180X 60 MM | cad | € 6,40 | Lit 12.392 |
| 06.P42.A 03 A 015 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 125X125X 60 MM | cad | € 8,58 | Lit 16.613 |
| 06.P42.A 03 A 020 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 125X180X 60 MM | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P42.A 03 A 025 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 125X250X 90 MM | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P42.A 03 A 030 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 180X180X 60 MM | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P42.A 03 A 035 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 180X250X 90 MM | cad | € 19,10 | Lit 36.982 |
| 06.P42.A 03 A 040 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 180X370X 90 MM | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P42.A 03 A 045 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 220X320X 90 MM | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |
| 06.P42.A 03 A 050 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 220X500X 90 MM | cad | € 16,70 | Lit 32.335 |
| 06.P42.A 03 A 055 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 250X250X140 MM | cad | € 25,70 | Lit 49.762 |
| 06.P42.A 03 A 060 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 250X320X140 MM | cad | € 41,60 | Lit 80.548 |
| 06.P42.A 03 A 065 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 250X370X140 MM | cad | € 40,00 | Lit 77.450 |
| 06.P42.A 03 A 070 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 250X500X140 MM | cad | € 67,30 | Lit 130.310 |
| 06.P42.A 03 A 075 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 320X320X140 MM | cad | € 42,40 | Lit 82.097 |
| 06.P42.A 03 A 080 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 370X370X140 MM | cad | € 63,90 | Lit 123.727 |
| 06.P42.A 03 A 085 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 370X500X140 MM | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 06.P42.A 03 A 090 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 370X630X140 MM | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |
| 06.P42.A 03 A 095 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 500X500X140 MM | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P42.A 03 A 098 | CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 500X630X140 MM | cad | € 169,00 | Lit 327.229 |
| 06.P42.A 03 B | CASSETTE DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO DI FORMA ROTONDA IN ESECUZIONE EEX-D GRUPPO IIB/IIC COPERCHIO CON FILETTATURA CILINDRICA; IP-55; IMBOCCHI CON FILETTATURE GAS CONICO (UNI 6125); DIAMETRO 90 MM. |  |  |  |
| 06.P42.A 03 B 010 | CASSETTA DERIVAZIONE AD-PE 2 IMBOCCHI DA 3/4 | cad | € 7,91 | Lit 15.315 |
| 06.P42.A 03 B 015 | CASSETTA DERIVAZIONE AD-PE 2 IMBOCCHI DA 1 | cad | € 8,81 | Lit 17.058 |
| 06.P42.A 03 B 020 | CASSETTA DERIVAZIONE AD-PE 3 IMBOCCHI DA 3/4 | cad | € 7,91 | Lit 15.315 |
| 06.P42.A 03 B 025 | CASSETTA DERIVAZIONE AD-PE 3 IMBOCCHI DA 1 | cad | € 8,81 | Lit 17.058 |
|  | ACCESSORI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE COPERCHI, FLANGE, MUFFOLE |  |  |  |
| 06.P42.A 04 A | ACCESSORI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE IN LEGA VERNICIATA A FORNO |  |  |  |
| 06.P42.A 04 A 010 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 90X180 MM | cad | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P42.A 04 A 012 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 125X125 MM | cad | € 3,46 | Lit 6.699 |
| 06.P42.A 04 A 014 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 125X180 MM | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P42.A 04 A 016 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 125X250 MM | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P42.A 04 A 018 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 180X180 MM | cad | € 5,57 | Lit 10.785 |
| 06.P42.A 04 A 020 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 180X250 MM | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P42.A 04 A 022 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 180X370 MM | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P42.A 04 A 024 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 220X320 MM | cad | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 06.P42.A 04 A 026 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 220X500 MM | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P42.A 04 A 028 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 250X250 MM | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P42.A 04 A 030 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 250X320 MM | cad | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 06.P42.A 04 A 032 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 250X370 MM | cad | € 18,00 | Lit 34.852 |
| 06.P42.A 04 A 034 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 250X500 MM | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |
| 06.P42.A 04 A 036 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 320X320 MM | cad | € 14,80 | Lit 28.656 |
| 06.P42.A 04 A 038 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 370X370 MM | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 06.P42.A 04 A 040 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 370X500 MM | cad | € 44,00 | Lit 85.195 |
| 06.P42.A 04 A 042 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 370X630 MM | cad | € 45,50 | Lit 88.100 |
| 06.P42.A 04 A 044 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 500X500 MM | cad | € 45,50 | Lit 88.100 |
| 06.P42.A 04 A 046 | COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA 500X630 MM | cad | € 51,30 | Lit 99.330 |
| 06.P42.A 04 A 048 | COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 180X180 MM | cad | € 10,80 | Lit 20.911 |
| 06.P42.A 04 A 050 | COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 180X250 MM | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P42.A 04 A 052 | COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 250X250 MM | cad | € 17,20 | Lit 33.303 |
| 06.P42.A 04 A 054 | COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 250X320 MM | cad | € 28,60 | Lit 55.377 |
| 06.P42.A 04 A 056 | COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 250X370 MM | cad | € 29,10 | Lit 56.345 |
| 06.P42.A 04 A 058 | COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 250X500 MM | cad | € 40,40 | Lit 78.225 |
| 06.P42.A 04 A 060 | COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 370X370 MM | cad | € 43,80 | Lit 84.808 |
| 06.P42.A 04 A 062 | COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 370X500 MM | cad | € 56,50 | Lit 109.399 |
| 06.P42.A 04 A 064 | COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 370X630 MM | cad | € 74,10 | Lit 143.477 |
| 06.P42.A 04 A 066 | COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 500X630 MM | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
| 06.P42.A 04 A 068 | GUARNIZIONE CASS.DERIV.LEGA IP-55 FINESTRA PICC. | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P42.A 04 A 070 | GUARNIZIONE CASS.DERIV.LEGA IP-55 FINESTRA MEDIA | cad | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P42.A 04 A 072 | GUARNIZIONE CASS.DERIV.LEGA IP-55 FINESTRA GRAN. | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P42.A 04 A 075 | FLANGE CASS. IP-55 PIANE CIECHE FINESTRA PICCOLA | cad | € 0,34 | Lit 658 |
| 06.P42.A 04 A 076 | FLANGE CASS. IP-55 PIANE CIECHE FINESTRA MEDIA | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P42.A 04 A 077 | FLANGE CASS. IP-55 PIANE CIECHE FINESTRA GRANDE | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P42.A 04 A 078 | FLANGE CASS. IP-55 RILEV.CIECHE FINESTRA PICCOLA | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P42.A 04 A 079 | FLANGE CASS. IP-55 RILEV. CIECHE FINESTRA MEDIA | cad | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P42.A 04 A 080 | FLANGE CASS. IP-55 RILEV. CIECHE FINESTRA GRANDE | cad | € 9,26 | Lit 17.929 |
| 06.P42.A 04 A 081 | FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA PICCOLA BOCCH. 1 | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P42.A 04 A 082 | FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA MEDIA BOCCH. 1 | cad | € 8,28 | Lit 16.032 |
| 06.P42.A 04 A 083 | FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA GRANDE BOCCH. 2 | cad | € 47,60 | Lit 92.166 |
| 06.P42.A 04 A 084 | FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA PICCOLA 2 BOCCH.3/4 | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 06.P42.A 04 A 085 | FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA MEDIA 2 BOCCH. 1 | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P42.A 04 A 086 | FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA GRANDE 2 BOCCH.2 | cad | € 85,90 | Lit 166.325 |
| 06.P42.A 04 A 087 | MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA PICCOLA AD UNA VIA | cad | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 06.P42.A 04 A 088 | MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA MEDIA AD UNA VIA | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P42.A 04 A 089 | MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA GRANDE AD UNA VIA | cad | € 19,20 | Lit 37.176 |
| 06.P42.A 04 A 090 | MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA PICCOLA A DUE VIE | cad | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P42.A 04 A 091 | MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA MEDIA A DUE VIE | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P42.A 04 A 092 | MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA GRANDE A DUE VIE | cad | € 11,80 | Lit 22.847 |
| 06.P42.A 04 A 093 | MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA PICCOLA AD ANGOLO | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 06.P42.A 04 A 094 | MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA MEDIA AD ANGOLO | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P42.A 04 A 095 | MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA GRANDE AD ANGOLO | cad | € 16,80 | Lit 32.529 |
| 06.P42.A 04 A 096 | COPERCHIO PER SCATOLA AD-PE CON IMBOCCO 3/4 | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P42.A 04 A 097 | GUARNIZIONI PER SCATOLA AD-PE DIAM. 90 MM | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
|  | MORSETTIERE E MORSETTI |  |  |  |
| 06.P42.A 05 A | MORSETTIERE E MORSETTI |  |  |  |
| 06.P42.A 05 A 010 | MORSETTIERE FISSE | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P42.A 05 A 015 | MORSETTI VOLANTI DIAM. FINO A 7 MM | cad | € 0,23 | Lit 445 |
| 06.P42.A 05 A 020 | MORSETTI VOLANTI DIAM. OLTRE 7 MM | cad | € 0,41 | Lit 793 |
|  | SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI |  |  |  |
|  | SCATOLE IN MATERIALE PLASTICO, ESECUZIONE DA INCASSO E DA PARETE. SUPPORTI PER APPARECCHI MODULARI IN PLASTICA O METALLO E PLACCHE PER APPARECCHI MODULARI A FRUTTO IN PLASTICA O ALLUMINIO ANODIZZATO |  |  |  |
| 06.P42.B 01 A | SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI IN POLISTIROLO DA INCASSO |  |  |  |
| 06.P42.B 01 A 010 | SCATOLA INC.POLISTIROLO PER 3 FRUTTI MODULARI | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P42.B 01 A 015 | SCATOLA INC.POLISTIROLO PER 4 FRUTTI MODULARI | cad | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P42.B 01 A 020 | SCATOLA INC.POLISTIROLO PER 5 FRUTTI MODULARI | cad | € 0,41 | Lit 793 |
| 06.P42.B 01 A 025 | SCATOLA INC.POLISTIROLO PER 6 FRUTTI MODULARI | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P42.B 01 B | SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI IN RESINA DA INCASSO |  |  |  |
| 06.P42.B 01 B 010 | SCATOLA INC.RESINA PER FINO A 3 FRUTTI MODULARI | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P42.B 01 B 015 | SCATOLA INC.RESINA PER DA 3 A 6 FRUTTI MODULARI | cad | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P42.B 01 C | SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI IN RESINA DA PARETE |  |  |  |
| 06.P42.B 01 C 010 | SCATOLA ESTERNA IN RESINA PER 3 FRUTTI MODULARI | cad | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P42.B 01 C 015 | SCATOLA ESTERNA IN RESINA FINO A 10 FRUTTI MOD. | cad | € 4,44 | Lit 8.597 |
| 06.P42.B 01 D | SUPPORTI PER APPARECCHI MODULARI IN RESINA O IN METALLO. CON 1-6 FINESTRE PORTA APPARECCHI |  |  |  |
| 06.P42.B 01 D 010 | SUPPORTO IN RESINA DA 1 A 3 FRUTTI | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P42.B 01 D 015 | SUPPORTO IN RESINA PER 4 FRUTTI | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P42.B 01 D 020 | SUPPORTO IN RESINA PER 5 FRUTTI | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P42.B 01 D 025 | SUPPORTO IN RESINA PER 3+3 FRUTTI | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P42.B 01 D 030 | SUPPORTO IN RESINA PER PRESA SCHUKO | cad | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P42.B 01 D 035 | SUPPORTO IN RESINA PER 1 FRUTTO + SCHUKO | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P42.B 01 D 040 | SUPPORTO IN METALLO PER 3 FRUTTI | cad | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P42.B 01 D 045 | SUPPORTO IN METALLO PER 4 FRUTTI | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P42.B 01 D 050 | SUPPORTO IN METALLO PER 5 FRUTTI | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P42.B 01 D 055 | SUPPORTO IN METALLO PER PRESA SCHUKO | cad | € 0,45 | Lit 871 |
| 06.P42.B 01 E | PLACCHE PER APPARECCHI MODULARI IN RESINA O IN ALLUMINIO ANODIZZATO |  |  |  |
| 06.P42.B 01 E 010 | PLACCA IN RESINA DA 1 A 3 FRUTTI | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P42.B 01 E 015 | PLACCA IN RESINA PER 4 FRUTTI | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P42.B 01 E 020 | PLACCA IN RESINA PER 5 FRUTTI | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P42.B 01 E 025 | PLACCA IN RESINA PER 3+3 FRUTTI | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |
| 06.P42.B 01 E 030 | PLACCA IN RESINA PER PRESA SCHUKO | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P42.B 01 E 035 | PLACCA IN RESINA PER 1 FRUTTO + SCHUKO | cad | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P42.B 01 E 040 | PLACCA COPRISCATOLA 3 POSTI IN RESINA | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P42.B 01 E 045 | PLACCA COPRISCATOLA 3+3 POSTI IN RESINA | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P42.B 01 E 050 | PLACCA IN ALLUMINIO DA 1 A 3 FRUTTI | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P42.B 01 E 055 | PLACCA IN ALLUMINIO PER 4 FRUTTI | cad | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P42.B 01 E 060 | PLACCA IN ALLUMINIO PER 5 FRUTTI | cad | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P42.B 01 E 065 | PLACCA IN ALLUMINIO PER 3+3 FRUTTI | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P42.B 01 E 070 | PLACCA IN ALLUMINIO PER PRESA SCHUKO | cad | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P42.B 01 E 075 | PLACCA COPRISCATOLA 3 POSTI IN ALLUMINIO | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P42.B 01 E 080 | PLACCA COPRISCATOLA 3+3 POSTI IN ALLUMINIO | cad | € 2,86 | Lit 5.537 |
| 06.P42.B 01 F | PLACCHE AUTOPORTANTI IN RESINA CHE AGGANCIANO A SCATTO GLI APPARECCHI MODULARI E LI FISSANO CON GRIFFE O VITI ALLE SCATOLE DA INCASSO |  |  |  |
| 06.P42.B 01 F 010 | PLACCA AUTOPORTANTE PER 1/2/3 APPAR. MODULARI | cad | € 0,45 | Lit 871 |
| 06.P42.B 01 F 015 | PLACCA AUTOPORTANTE PER 4 APPARECCHI MODULARI | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P42.B 01 F 020 | PLACCA AUTOPORTANTE PER 5 APPARECCHI MODULARI | cad | € 1,13 | Lit 2.187 |
|  | SCATOLE DA PARETE O INCASSO, IN RESINA O IN PVC, IP-44/55, COMPLETE DI COPERCHIO, GUARNIZIONI, SUPPORTO PORTAPPARECCHI ED ACCESSORI |  |  |  |
| 06.P42.B 02 A | SCATOLE DA PARETE O INCASSO, IN RESINA O IN PVC, IP-44/55, COMPLETE DI COPERCHIO, GUARNIZIONI, SUPPORTO PORTAPPARECCHI ED ACCESSORI |  |  |  |
| 06.P42.B 02 A 010 | SCATOLA IP-44 CON PORTELLO PER 1 MOD. RES. | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P42.B 02 A 015 | SCATOLA IP-44 CON PORTELLO PER 3 MOD. RES. | cad | € 5,95 | Lit 11.520 |
| 06.P42.B 02 A 020 | SCATOLA IP-44 CON GUAINA PER 1 MOD. RES. | cad | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P42.B 02 A 025 | SCATOLA IP-44 CON GUAINA PER 3 MOD. RES. | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P42.B 02 A 030 | SCATOLA IP-55 CON PORTELLO PER 1 MOD. PVC | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P42.B 02 A 035 | SCATOLA IP-55 CON PORTELLO PER 2 MOD. PVC | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P42.B 02 A 040 | SCATOLA IP-55 CON PORTELLO PER 3 MOD. PVC | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P42.B 02 B | SUPPORTI IP-44 E IP-55 PER SCATOLE RETTANGOLARI CON PORTELLO O CON GUAINA FISSA. |  |  |  |
| 06.P42.B 02 B 010 | SUPPORTO IP-44/55 CON PORTELLO | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P42.B 02 B 015 | SUPPORTO IP-44/55 CON GUAINA FISSA | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
|  | SCATOLE PER APPARECCHI MONOBLOCCO |  |  |  |
|  | SCATOLE IN RESINA PER APPARECCHI MONOBLOCCO IN ESECUZIONE DA INCASSO E DA PARETE |  |  |  |
| 06.P42.C 01 A | SCATOLE IN RESINA PER APPARECCHI MONOBLOCCO DA INCASSO E DA PARETE |  |  |  |
| 06.P42.C 01 A 010 | SCATOLA INC. APPARECCHI MONOBLOCCO RESINA 60 MM | cad | € 0,23 | Lit 445 |
| 06.P42.C 01 A 015 | SCATOLA INC. APPAR.MONOBLOC. POLISTIROLO 65 MM | cad | € 0,08 | Lit 154 |
| 06.P42.C 01 A 020 | SCATOLA INC. APPAR.MONOBLOC. CONICA POLIS.65 MM | cad | € 0,08 | Lit 154 |

| 06.P43 | CAVI E LINEE BLINDATE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAVI M.T. |  |  |  |
|  | CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, U0/U = 15/20 KV (EX GRADO DI ISOLAMENTO 40); ISOLANTE IN GOMMA ETILENPROPILENICA; GUAINA IN RESINA, CONDUTTORE IN CORDA DI RAME STAGNATO CONFORMI NORME CEI 20-13 |  |  |  |
| 06.P43.A 01 A | CAVI UNIPOLARI RG5H1R/40, U0/U = 15/20 CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5 SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME |  |  |  |
| 06.P43.A 01 A 010 | CAVO 30 kV RG5H1R/40, SEZIONE 1 x 35 MMQ | ml | € 7,38 | Lit 14.289 |
| 06.P43.A 01 A 012 | CAVO 30 kV RG5H1R/40, SEZIONE 1 x 50 MMQ | ml | € 8,13 | Lit 15.741 |
| 06.P43.A 01 A 014 | CAVO 30 kV RG5H1R/40, SEZIONE 1 x 95 MMQ | ml | € 10,80 | Lit 20.911 |
| 06.P43.A 01 B | CAVI TRIPOLARI RG5H1OR/40,U0/U = 15/20 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMNENTO IN GOMMA G5 SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME |  |  |  |
| 06.P43.A 01 B 010 | CAVO 30 kV RG5H1OR/40, SEZIONE 3 x 35 MMQ | ml | € 22,10 | Lit 42.791 |
| 06.P43.A 01 B 012 | CAVO 30 kV RG5H1OR/40, SEZIONE 3 x 50 MMQ | ml | € 24,70 | Lit 47.825 |
| 06.P43.A 01 B 014 | CAVO 30 kV RG5H1OR/40, SEZIONE 3 x 95 MMQ | ml | € 33,60 | Lit 65.058 |
| 06.P43.A 01 C | CAVI TRIPOLARI RG5H10ZR/40, U0/U = 15/20 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5 SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME ARMATURA CON LAMINE DI ACCIAIO |  |  |  |
| 06.P43.A 01 C 010 | CAVO 30 kV RG5H1OZR/40, SEZIONE 3 x 35 MMQ | ml | € 28,20 | Lit 54.602 |
| 06.P43.A 01 C 012 | CAVO 30 kV RG5H1OZR/40, SEZIONE 3 x 50 MMQ | ml | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P43.A 01 C 014 | CAVO 30 kV RG5H1OZR/40, SEZIONE 3 x 95 MMQ | ml | € 41,80 | Lit 80.936 |
|  | CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, U0/U = 12/20 KV (EX GRADO DI ISOLAMENTO 32); ISOLANTE IN GOMMA ETILENPROPILENICA; GUAINA IN RESINA ; CONDUTTORE IN CORDA DI RAME STAGNATO CONFORMI NORME CEI 20/13 |  |  |  |
| 06.P43.A 02 A | CAVI UNIPOLARI RG5H1R/32, U0/U = 12/20 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5 SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME |  |  |  |
| 06.P43.A 02 A 010 | CAVO 20 kV RG5H1R/32, SEZIONE 1 x 16 MMQ | ml | € 5,50 | Lit 10.649 |
| 06.P43.A 02 A 012 | CAVO 20 kV RG5H1R/32, SEZIONE 1 x 25 MMQ | ml | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 06.P43.A 02 A 014 | CAVO 20 kV RG5H1R/32, SEZIONE 1 x 50 MMQ | ml | € 7,45 | Lit 14.425 |
| 06.P43.A 02 A 016 | CAVO 20 kV RG5H1R/32, SEZIONE 1 x 95 MMQ | ml | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P43.A 02 B | CAVI TRIPOLARI RG5H1OR/32, U0/U = 12/20 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5 SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME |  |  |  |
| 06.P43.A 02 B 010 | CAVO 20 kV RG5H1OR/32, SEZIONE 3 x 16 MMQ | ml | € 15,80 | Lit 30.593 |
| 06.P43.A 02 B 012 | CAVO 20 kV RG5H1OR/32, SEZIONE 3 x 25 MMQ | ml | € 17,90 | Lit 34.659 |
| 06.P43.A 02 B 014 | CAVO 20 kV RG5H1OR/32, SEZIONE 3 x 50 MMQ | ml | € 22,30 | Lit 43.178 |
| 06.P43.A 02 B 016 | CAVO 20 kV RG5H1OR/32, SEZIONE 3 x 95 MMQ | ml | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P43.A 02 C | CAVI TRIPOLARI RG5H1OZR/32, U0/U = 12/20 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5 |  |  |  |
| 06.P43.A 02 C 010 | CAVO 20 kV RG5H1OZR/32, SEZIONE 3 x 16 MMQ | ml | € 21,00 | Lit 40.661 |
| 06.P43.A 02 C 012 | CAVO 20 kV RG5H1OZR/32, SEZIONE 3 x 25 MMQ | ml | € 23,50 | Lit 45.502 |
| 06.P43.A 02 C 014 | CAVO 20 kV RG5H1OZR/32, SEZIONE 3 x 50 MMQ | ml | € 28,30 | Lit 54.796 |
| 06.P43.A 02 C 016 | CAVO 20 kV RG5H1OZR/32, SEZIONE 3 x 95 MMQ | ml | € 36,50 | Lit 70.673 |
|  | CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, U0/U = 6/10 KV (EX GRADO DI ISOLAMENTO 17); ISOLANTE IN GOMMA ETILENPROPILENICA; GUAINA IN RESINA; CONDUTTORE IN CORDA DI RAME STAGNATO CONFORMI NORME CEI 20-13 |  |  |  |
| 06.P43.A 03 A | CAVI UNIPOLARI RG5H1R/17, U0/U = 6/10 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5 SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME |  |  |  |
| 06.P43.A 03 A 010 | CAVO 10 kV RG5H1R/17, SEZIONE 1 x 16 MMQ | ml | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P43.A 03 A 012 | CAVO 10 kV RG5H1R/17, SEZIONE 1 x 25 MMQ | ml | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P43.A 03 A 014 | CAVO 10 kV RG5H1R/17, SEZIONE 1 x 50 MMQ | ml | € 5,50 | Lit 10.649 |
| 06.P43.A 03 A 016 | CAVO 10 kV RG5H1R/17, SEZIONE 1 x 95 MMQ | ml | € 8,13 | Lit 15.741 |
| 06.P43.A 03 B | CAVI TRIPOLARI RG5H1OR/17, U0/U = 6/10 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5 SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME |  |  |  |
| 06.P43.A 03 B 010 | CAVO 10 kV RG5H1OR/17, SEZIONE 3 x 16 MMQ | ml | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P43.A 03 B 012 | CAVO 10 kV RG5H1OR/17, SEZIONE 3 x 25 MMQ | ml | € 12,30 | Lit 23.816 |
| 06.P43.A 03 B 014 | CAVO 10 kV RG5H1OR/17, SEZIONE 3 x 50 MMQ | ml | € 16,50 | Lit 31.948 |
| 06.P43.A 03 B 016 | CAVO 10 kV RG5H1OR/17, SEZIONE 3 x 95 MMQ | ml | € 24,20 | Lit 46.857 |
| 06.P43.A 03 C | CAVI TRIPOLARI RG5H1OZR/17, U0/U = 6/10 KV CONDUTTORE IN RAME STAGNATO ISOLAMENTO IN GOMMA G5 |  |  |  |
| 06.P43.A 03 C 010 | CAVO 10 kV RG5H1OZR/17, SEZIONE 3 x 16 MMQ | ml | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P43.A 03 C 012 | CAVO 10 kV RG5H1OZR/17, SEZIONE 3 x 25 MMQ | ml | € 16,30 | Lit 31.561 |
| 06.P43.A 03 C 014 | CAVO 10 kV RG5H1OZR/17, SEZIONE 3 x 50 MMQ | ml | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P43.A 03 C 016 | CAVO 10 kV RG5H1OZR/17, SEZIONE 3 x 95 MMQ | ml | € 29,30 | Lit 56.732 |
|  | ACCESSORI PER CAVI M.T. |  |  |  |
| 06.P43.A 04 A | TERMINAZIONI E GIUNZIONI AUTORESTRINGENTI ED A RESINA INIETTATA PER CAVI M.T. |  |  |  |
| 06.P43.A 04 A 010 | TERMINAZIONI 1P AUTOR. V.N. 30 KV, S. 25/ 50 MMQ | cad | € 54,60 | Lit 105.720 |
| 06.P43.A 04 A 015 | TERMINAZIONI 1P AUTOR. V.N. 30 KV, S. 95/150 MMQ | cad | € 66,20 | Lit 128.181 |
| 06.P43.A 04 A 020 | TERMINAZIONI 1P AUTOR. V.N. 20 KV, S. 25/ 50 MMQ | cad | € 34,50 | Lit 66.801 |
| 06.P43.A 04 A 025 | TERMINAZIONI 1P AUTOR. V.N. 20 KV, S. 95/150 MMQ | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
| 06.P43.A 04 A 030 | TERMINAZIONI 1P AUTOR. V.N. 15 KV, S. 25/150 MMQ | cad | € 42,30 | Lit 81.904 |
| 06.P43.A 04 A 035 | GIUNZIONE 1P RESINA IN. V.N.30 KV, S. 25/150 MMQ | cad | € 162,00 | Lit 313.675 |
| 06.P43.A 04 A 040 | GIUNZIONE 1P RESINA IN. V.N.20 KV, S. 25/ 95 MMQ | cad | € 87,40 | Lit 169.229 |
| 06.P43.A 04 A 045 | GIUNZIONE 1P RESINA IN. V.N.15 KV, S. 25/ 95 MMQ | cad | € 74,10 | Lit 143.477 |
| 06.P43.A 04 A 050 | GIUNZIONE 3P RESINA IN. V.N.20 KV, S. 25/ 50 MMQ | cad | € 232,00 | Lit 449.214 |
| 06.P43.A 04 A 055 | GIUNZIONE 3P RESINA IN. V.N.20 KV, S. 70/ 95 MMQ | cad | € 257,00 | Lit 497.621 |
| 06.P43.A 04 A 060 | GIUNZIONE 3P RESINA IN. V.N.15 KV, S. 25/ 50 MMQ | cad | € 177,00 | Lit 342.719 |
| 06.P43.A 04 A 065 | GIUNZIONE 3P RESINA IN. V.N.15 KV, S. 70/ 95 MMQ | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 06.P43.A 04 A 070 | CAPOCORDA PER CAVO MT SEZ. FINO A 50 MMQ | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P43.A 04 A 075 | CAPOCORDA PER CAVO MT SEZ. DA 50 A 95 MMQ | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
|  | CAVI B.T. |  |  |  |
|  | CAVI ISOLATI IN GOMMA U0/U = 0.6/1 KV UNI E MULTIPOLARI, PER SISTEMI DI CATEGORIA 1 A NORME CEI 20-13/84, FILO RIGIDO O CORDA RI- GIDA, ISOLATI IN GOMMA G5, CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-13/84, 20-22, CONDUTTORI FLESSI- BILI, ISOLATI IN GOMMA G5, CON GUAINA IN PVC NON PROPAGANTI L'INCENDIO A NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37, ANTIFUMO, CONDUTTORI FLESSIBILI, ISOLATI IN GOMMA G9, SENZA GUAINA E CONDUTTORI A CORDA RIGIDA, ISO- LATI IN GOMMA G5, CON GUAINA IN PVC |  |  |  |
| 06.P43.B 01 A | CAVI ISOLATI IN GOMMA G5 UNIPOLARI U0/U = 0.6/1 KV A NORME CEI 20-13/84 |  |  |  |
| 06.P43.B 01 A 010 | CAVO SOTTOGUAINA UG5R/4, SEZIONE 1 x 1.5 MMQ | ml | € 0,23 | Lit 445 |
| 06.P43.B 01 A 012 | CAVO SOTTOGUAINA UG5R/4, SEZIONE 1 x 2.5 MMQ | ml | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P43.B 01 A 014 | CAVO SOTTOGUAINA UG5R/4, SEZIONE 1 x 4 MMQ | ml | € 0,34 | Lit 658 |
| 06.P43.B 01 A 016 | CAVO SOTTOGUAINA UG5R/4, SEZIONE 1 x 6 MMQ | ml | € 0,41 | Lit 793 |
| 06.P43.B 01 A 018 | CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 10 MMQ | ml | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P43.B 01 A 020 | CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 16 MMQ | ml | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P43.B 01 A 022 | CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 25 MMQ | ml | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P43.B 01 A 024 | CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 35 MMQ | ml | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P43.B 01 A 026 | CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 50 MMQ | ml | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P43.B 01 A 028 | CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 70 MMQ | ml | € 3,39 | Lit 6.563 |
| 06.P43.B 01 A 030 | CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 95 MMQ | ml | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P43.B 01 A 032 | CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 120 MMQ | ml | € 5,65 | Lit 10.939 |
| 06.P43.B 01 A 034 | CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 150 MMQ | ml | € 6,93 | Lit 13.418 |
| 06.P43.B 01 A 036 | CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 185 MMQ | ml | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P43.B 01 A 038 | CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 240 MMQ | ml | € 11,30 | Lit 21.879 |
| 06.P43.B 01 A 040 | CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 300 MMQ | ml | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P43.B 01 B | CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, BIPOLARI U0/U= 0.6/1 KV A NORME CEI 20-13/84 |  |  |  |
| 06.P43.B 01 B 010 | CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 2 x 1.5 MMQ | ml | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P43.B 01 B 012 | CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 2 x 2.5 MMQ | ml | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P43.B 01 B 014 | CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 2 x 4 MMQ | ml | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P43.B 01 B 016 | CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 2 x 6 MMQ | ml | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P43.B 01 B 018 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 10 MMQ | ml | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P43.B 01 B 020 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 16 MMQ | ml | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P43.B 01 B 022 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 25 MMQ | ml | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P43.B 01 B 024 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 35 MMQ | ml | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P43.B 01 B 026 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 50 MMQ | ml | € 5,05 | Lit 9.778 |
| 06.P43.B 01 B 028 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 70 MMQ | ml | € 6,93 | Lit 13.418 |
| 06.P43.B 01 B 030 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 95 MMQ | ml | € 9,19 | Lit 17.794 |
| 06.P43.B 01 B 032 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 120 MMQ | ml | € 11,40 | Lit 22.073 |
| 06.P43.B 01 B 034 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 150 MMQ | ml | € 14,20 | Lit 27.495 |
| 06.P43.B 01 B 036 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 185 MMQ | ml | € 17,60 | Lit 34.078 |
| 06.P43.B 01 B 038 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 240 MMQ | ml | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P43.B 01 B 040 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 300 MMQ | ml | € 28,30 | Lit 54.796 |
| 06.P43.B 01 C | CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, TRIPOLARI U0/U = 0.6/1 KV A NORME CEI 20-13/84 |  |  |  |
| 06.P43.B 01 C 010 | CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 x 1.5 MMQ | ml | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P43.B 01 C 012 | CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 x 2.5 MMQ | ml | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P43.B 01 C 014 | CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 x 4 MMQ | ml | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P43.B 01 C 016 | CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 x 6 MMQ | ml | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P43.B 01 C 018 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 10 MMQ | ml | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P43.B 01 C 020 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 16 MMQ | ml | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P43.B 01 C 022 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 25 MMQ | ml | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P43.B 01 C 024 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 35 MMQ | ml | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P43.B 01 C 026 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 50 MMQ | ml | € 7,08 | Lit 13.708 |
| 06.P43.B 01 C 028 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 70 MMQ | ml | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P43.B 01 C 030 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 95 MMQ | ml | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 06.P43.B 01 C 032 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 120 MMQ | ml | € 16,40 | Lit 31.754 |
| 06.P43.B 01 C 034 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 150 MMQ | ml | € 20,30 | Lit 39.306 |
| 06.P43.B 01 C 036 | CAVO SOTTOGUAINA RSG5OR/4 SEZIONE 3 x 185 MMQ | ml | € 25,40 | Lit 49.181 |
| 06.P43.B 01 C 038 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 240 MMQ | ml | € 37,00 | Lit 71.641 |
| 06.P43.B 01 C 040 | CAVO SOTTOGUAINA RSG5OR/4 SEZIONE 3 x 300 MMQ | ml | € 41,00 | Lit 79.387 |
| 06.P43.B 01 D | CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, TETRAPOLARI U0/U = 0.6/1 KV A NORME CEI 20-13/84 |  |  |  |
| 06.P43.B 01 D 010 | CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 4 x 1.5 MMQ | ml | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P43.B 01 D 012 | CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 4 x 2.5 MMQ | ml | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P43.B 01 D 014 | CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 4 x 4 MMQ | ml | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P43.B 01 D 016 | CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 4 x 6 MMQ | ml | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P43.B 01 D 018 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 4 x 10 MMQ | ml | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P43.B 01 D 020 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 4 x 16 MMQ | ml | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P43.B 01 D 022 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 4 x 25 MMQ | ml | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P43.B 01 D 024 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 35 + 1 x 25 MMQ | ml | € 7,08 | Lit 13.708 |
| 06.P43.B 01 D 026 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 50 + 1 x 25 MMQ | ml | € 9,56 | Lit 18.510 |
| 06.P43.B 01 D 028 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 70 + 1 x 35 MMQ | ml | € 12,60 | Lit 24.397 |
| 06.P43.B 01 D 030 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 95 + 1 x 50 MMQ | ml | € 17,10 | Lit 33.110 |
| 06.P43.B 01 D 032 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 120 +1 x 70 MMQ | ml | € 21,50 | Lit 41.629 |
| 06.P43.B 01 D 034 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 150 +1 x 95 MMQ | ml | € 27,40 | Lit 53.053 |
| 06.P43.B 01 D 036 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 185 +1 x 95 MMQ | ml | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P43.B 01 D 038 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 240 +1 x150 MMQ | ml | € 40,60 | Lit 78.612 |
| 06.P43.B 01 D 040 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 300 +1 x150 MMQ | ml | € 48,40 | Lit 93.715 |
| 06.P43.B 01 E | CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTI L'INCENDIO U0/U = 0.6/1 KV. UNIPOLARI A NORME CEI 20-13/84, CEI 20-22 |  |  |  |
| 06.P43.B 01 E 010 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 1.5 MMQ | ml | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P43.B 01 E 012 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 2.5 MMQ | ml | € 0,34 | Lit 658 |
| 06.P43.B 01 E 014 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 4 MMQ | ml | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P43.B 01 E 016 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 6 MMQ | ml | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P43.B 01 E 018 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 10 MMQ | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P43.B 01 E 020 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 16 MMQ | ml | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P43.B 01 E 022 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 25 MMQ | ml | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P43.B 01 E 024 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 35 MMQ | ml | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P43.B 01 E 026 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 50 MMQ | ml | € 2,86 | Lit 5.537 |
| 06.P43.B 01 E 028 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 70 MMQ | ml | € 3,84 | Lit 7.435 |
| 06.P43.B 01 E 030 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 95 MMQ | ml | € 5,35 | Lit 10.359 |
| 06.P43.B 01 E 032 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 120 MMQ | ml | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P43.B 01 E 034 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 150 MMQ | ml | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P43.B 01 E 036 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 185 MMQ | ml | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P43.B 01 E 038 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 240 MMQ | ml | € 12,80 | Lit 24.784 |
| 06.P43.B 01 E 040 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 300 MMQ | ml | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P43.B 01 F | CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTI L'INCENDIO U0/U = 0.6/1 KV. BIPOLARI A NORME CEI 20-13/84, CEI 20-22 |  |  |  |
| 06.P43.B 01 F 010 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 1.5 MMQ | ml | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P43.B 01 F 012 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 2.5 MMQ | ml | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P43.B 01 F 014 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 4 MMQ | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P43.B 01 F 016 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 6 MMQ | ml | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P43.B 01 F 018 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 10 MMQ | ml | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P43.B 01 F 020 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 16 MMQ | ml | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P43.B 01 F 022 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 25 MMQ | ml | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P43.B 01 F 024 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 35 MMQ | ml | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P43.B 01 F 026 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 50 MMQ | ml | € 6,17 | Lit 11.946 |
| 06.P43.B 01 F 028 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 70 MMQ | ml | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P43.B 01 F 030 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 95 MMQ | ml | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P43.B 01 F 032 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 120 MMQ | ml | € 12,80 | Lit 24.784 |
| 06.P43.B 01 F 034 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 150 MMQ | ml | € 15,90 | Lit 30.786 |
| 06.P43.B 01 F 036 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 185 MMQ | ml | € 19,70 | Lit 38.144 |
| 06.P43.B 01 F 038 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 240 MMQ | ml | € 25,40 | Lit 49.181 |
| 06.P43.B 01 F 040 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 300 MMQ | ml | € 31,90 | Lit 61.767 |
| 06.P43.B 01 G | CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTE L'INCENDIO U0/U = 0.6/1 KV. TRIPOLARI A NORME CEI 20-13/84, CEI 20-22 |  |  |  |
| 06.P43.B 01 G 010 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 1.5 MMQ | ml | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P43.B 01 G 012 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 2.5 MMQ | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P43.B 01 G 014 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 4 MMQ | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P43.B 01 G 016 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 6 MMQ | ml | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P43.B 01 G 018 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 10 MMQ | ml | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P43.B 01 G 020 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 16 MMQ | ml | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P43.B 01 G 022 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 25 MMQ | ml | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P43.B 01 G 024 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 35 MMQ | ml | € 6,33 | Lit 12.256 |
| 06.P43.B 01 G 026 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 50 MMQ | ml | € 8,58 | Lit 16.613 |
| 06.P43.B 01 G 028 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 70 MMQ | ml | € 10,80 | Lit 20.911 |
| 06.P43.B 01 G 030 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 95 MMQ | ml | € 14,40 | Lit 27.882 |
| 06.P43.B 01 G 032 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 120 MMQ | ml | € 18,00 | Lit 34.852 |
| 06.P43.B 01 G 034 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 150 MMQ | ml | € 22,30 | Lit 43.178 |
| 06.P43.B 01 G 036 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 185 MMQ | ml | € 27,80 | Lit 53.828 |
| 06.P43.B 01 G 038 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 240 MMQ | ml | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P43.B 01 G 040 | CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 300 MMQ | ml | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P43.B 01 H | CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTE L'INCENDIO U0/U = 0.6/1 KV. TETRAPOLARI A NORME CEI 20-13/84, CEI 20-22 |  |  |  |
| 06.P43.B 01 H 010 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x 1.5 MMQ | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P43.B 01 H 012 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x 2.5 MMQ | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P43.B 01 H 014 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x 4 MMQ | ml | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P43.B 01 H 016 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x 6 MMQ | ml | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P43.B 01 H 018 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x 10 MMQ | ml | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P43.B 01 H 020 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x 16 MMQ | ml | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P43.B 01 H 022 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x 25 MMQ | ml | € 7,00 | Lit 13.553 |
| 06.P43.B 01 H 024 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 35 + 1 x 25 MMQ | ml | € 8,73 | Lit 16.903 |
| 06.P43.B 01 H 026 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 50 + 1 x 25 MMQ | ml | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P43.B 01 H 028 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 70 + 1 x 35 MMQ | ml | € 13,90 | Lit 26.914 |
| 06.P43.B 01 H 030 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 95 + 1 x 50 MMQ | ml | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 06.P43.B 01 H 032 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 120 +1 x 70 MMQ | ml | € 23,80 | Lit 46.083 |
| 06.P43.B 01 H 034 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 150 +1 x 95 MMQ | ml | € 30,00 | Lit 58.088 |
| 06.P43.B 01 H 036 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 185 +1 x 95 MMQ | ml | € 34,20 | Lit 66.220 |
| 06.P43.B 01 H 038 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 240 +1 x150 MMQ | ml | € 44,50 | Lit 86.164 |
| 06.P43.B 01 H 040 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 300 +1 x150 MMQ | ml | € 53,40 | Lit 103.396 |
| 06.P43.B 01 I | CAVI ISOLATI IN GOMMA G9 (A BASE DI ELASTOMERO U0/U RETICOLATO A BASSO SVILUPPO DI GAS TOSSICI E FUMI), SENZA GUAINA, UNIPOLARI U0/U = 450/750 V CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 IMPIEGO IN : TUBAZIONI, NEI LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE |  |  |  |
| 06.P43.B 01 I 010 | CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x 1.5 MMQ | ml | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P43.B 01 I 012 | CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x 2.5 MMQ | ml | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P43.B 01 I 014 | CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x 4 MMQ | ml | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P43.B 01 I 016 | CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x 6 MMQ | ml | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P43.B 01 I 018 | CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x 10 MMQ | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P43.B 01 I 020 | CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x 16 MMQ | ml | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P43.B 01 I 022 | CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x 25 MMQ | ml | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P43.B 01 J | CAVI ISOLATI IN GOMMA G5 (GOMMA ETILENPROPILENICA A BASE DI ELASTOMERO RETICOLATO A BASSO SVILUPPO DI FUMI E GAS TOSSICI), CON GUAINA PVC TIPO M1 VULCANIZZATA U0/U = 450/750 V CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 IMPIEGO: SU CANALINA O INTERRATI IN LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE |  |  |  |
| 06.P43.B 01 J 010 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 10 MMQ | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P43.B 01 J 012 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 16 MMQ | ml | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P43.B 01 J 014 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 25 MMQ | ml | € 1,88 | Lit 3.640 |
| 06.P43.B 01 J 016 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 35 MMQ | ml | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P43.B 01 J 018 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 50 MMQ | ml | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P43.B 01 J 020 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 70 MMQ | ml | € 4,37 | Lit 8.461 |
| 06.P43.B 01 J 022 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 95 MMQ | ml | € 6,10 | Lit 11.811 |
| 06.P43.B 01 J 024 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 120 MMQ | ml | € 6,93 | Lit 13.418 |
| 06.P43.B 01 J 026 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 150 MMQ | ml | € 8,28 | Lit 16.032 |
| 06.P43.B 01 J 028 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 185 MMQ | ml | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P43.B 01 J 030 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 240 MMQ | ml | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 06.P43.B 01 J 032 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 300 MMQ | ml | € 16,50 | Lit 31.948 |
| 06.P43.B 01 K | CAVI ISOLATI IN GOMMA G5 (GOMMA ETILENPROPILENICA A BASE DI ELASTOMERO RETICOLATO A BASSO SVILUPPO DI FUMI E GAS TOSSICI), CON GUAINA IN PVC TIPO M1 VULCANIZZATA U0/U = 450/750 V CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 IMPIEGO: SU CANALINE, O INTERRATI IN LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE |  |  |  |
| 06.P43.B 01 K 010 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 10 MMQ | ml | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P43.B 01 K 012 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 16 MMQ | ml | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P43.B 01 K 014 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 25 MMQ | ml | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P43.B 01 K 016 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 35 MMQ | ml | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P43.B 01 K 018 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 50 MMQ | ml | € 6,93 | Lit 13.418 |
| 06.P43.B 01 K 020 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 70 MMQ | ml | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P43.B 01 K 022 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 95 MMQ | ml | € 12,70 | Lit 24.590 |
| 06.P43.B 01 K 024 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 120 MMQ | ml | € 14,70 | Lit 28.463 |
| 06.P43.B 01 K 026 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 150 MMQ | ml | € 18,40 | Lit 35.627 |
| 06.P43.B 01 K 028 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 185 MMQ | ml | € 22,60 | Lit 43.759 |
| 06.P43.B 01 K 030 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 240 MMQ | ml | € 29,00 | Lit 56.151 |
| 06.P43.B 01 K 032 | CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 300 MMQ | ml | € 36,40 | Lit 70.480 |
| 06.P43.B 01 L | CAVI ISOLATI IN GOMMA G5 (GOMMA ETILENPROPILENICA A BASE DI ELASTOMERO RETICOLATO A BASSO SVILUPPO DI FUMI E GAS TOSSICI) CON GUAINA IN PVC TIPO M1 VULCANIZZATA U0/U = 450/750 V CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 IMPIEGO: SU CANALINA O INTERRATI IN LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE |  |  |  |
| 06.P43.B 01 L 010 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 x 1.5 MMQ | ml | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P43.B 01 L 012 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 x 2.5 MMQ | ml | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P43.B 01 L 014 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 x 4 MMQ | ml | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P43.B 01 L 016 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 x 6 MMQ | ml | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P43.B 01 L 018 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 x 10 MMQ | ml | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P43.B 01 L 020 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 x 16 MMQ | ml | € 3,84 | Lit 7.435 |
| 06.P43.B 01 L 022 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 x 25 MMQ | ml | € 5,50 | Lit 10.649 |
| 06.P43.B 01 L 024 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 x 35 MMQ | ml | € 6,93 | Lit 13.418 |
| 06.P43.B 01 L 026 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 50 MMQ | ml | € 9,26 | Lit 17.929 |
| 06.P43.B 01 L 028 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 70 MMQ | ml | € 12,70 | Lit 24.590 |
| 06.P43.B 01 L 030 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 95 MMQ | ml | € 17,30 | Lit 33.497 |
| 06.P43.B 01 L 032 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 120 MMQ | ml | € 19,90 | Lit 38.531 |
| 06.P43.B 01 L 034 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 150 MMQ | ml | € 24,60 | Lit 47.632 |
| 06.P43.B 01 L 036 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 185 MMQ | ml | € 30,50 | Lit 59.056 |
| 06.P43.B 01 L 038 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 240 MMQ | ml | € 39,50 | Lit 76.482 |
| 06.P43.B 01 L 040 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 300 MMQ | ml | € 50,10 | Lit 97.007 |
| 06.P43.B 01 M | CAVI ISOLATI IN GOMMA G5 (GOMMA ETILENPROPILENICA A BASE DI ELASTOMERO RETICOLATO A BASSO SVILUPPO DI FUMI E GAS TOSSICI) CON GUAINA IN PVC TIPO M1 VULCANIZZATA U0/U = 450/750 V CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 IMPIEGO: SU CANALINA, O INTERRATI IN LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE |  |  |  |
| 06.P43.B 01 M 010 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 4 x 1.5 MMQ | ml | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P43.B 01 M 012 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 4 x 2.5 MMQ | ml | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P43.B 01 M 014 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 4 x 4 MMQ | ml | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P43.B 01 M 016 | CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 4 x 6 MMQ | ml | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P43.B 01 M 018 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 4 x 10 MMQ | ml | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P43.B 01 M 020 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 4 x 16 MMQ | ml | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P43.B 01 M 022 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 4 x 25 MMQ | ml | € 7,00 | Lit 13.553 |
| 06.P43.B 01 M 024 | CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, S. 3 x 35 +1 x 25 MMQ | ml | € 8,73 | Lit 16.903 |
| 06.P43.B 01 M 026 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 50 +1 x 25 MMQ | ml | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P43.B 01 M 028 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 70 +1 x 35 MMQ | ml | € 15,30 | Lit 29.624 |
| 06.P43.B 01 M 030 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 95 +1 x 50 MMQ | ml | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P43.B 01 M 032 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 120+1 x 70 MMQ | ml | € 25,10 | Lit 48.600 |
| 06.P43.B 01 M 034 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 150+1 x 95 MMQ | ml | € 31,80 | Lit 61.573 |
| 06.P43.B 01 M 036 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 185+1 x 95 MMQ | ml | € 36,30 | Lit 70.286 |
| 06.P43.B 01 M 038 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 240+1 x150 MMQ | ml | € 47,20 | Lit 91.391 |
| 06.P43.B 01 M 040 | CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 300+1 x150 MMQ | ml | € 56,40 | Lit 109.205 |
|  | CAVI ISOLATI IN GOMMA, U0/U = 450/750 V UNI E MULTIPOLARI, PER SISTEMI DI CATEGORIA 1 CONDUTTORI FLESSIBILI, ISOLATI IN GOMMA G1 CON GUAINA IN POLICLOROPRENE. CONFORMI NORME CEI 20-15, 20-19 |  |  |  |
| 06.P43.B 02 A | CAVI ISOLATI IN GOMMA G1, UNIPOLARI U0/U = 450/750 V A NORME CEI 20-15 |  |  |  |
| 06.P43.B 02 A 010 | CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 1 MMQ | ml | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P43.B 02 A 012 | CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 1.5 MMQ | ml | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P43.B 02 A 014 | CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 2.5 MMQ | ml | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P43.B 02 A 016 | CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 4 MMQ | ml | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P43.B 02 A 018 | CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 6 MMQ | ml | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P43.B 02 A 020 | CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 10 MMQ | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P43.B 02 A 022 | CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 16 MMQ | ml | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P43.B 02 A 024 | CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 25 MMQ | ml | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P43.B 02 A 026 | CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 35 MMQ | ml | € 2,86 | Lit 5.537 |
| 06.P43.B 02 A 028 | CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ. 50 MMQ | ml | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P43.B 02 B | CAVI ISOLATI IN GOMMA G1, BIPOLARI U0/U = 450/750 V A NORME CEI 20-15, 20-19 |  |  |  |
| 06.P43.B 02 B 010 | CAVO BIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 1.5 MMQ | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P43.B 02 B 012 | CAVO BIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 2.5 MMQ | ml | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P43.B 02 B 014 | CAVO BIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 4 MMQ | ml | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P43.B 02 B 016 | CAVO BIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 6 MMQ | ml | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P43.B 02 B 018 | CAVO BIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 10 MMQ | ml | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P43.B 02 B 020 | CAVO BIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 16 MMQ | ml | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P43.B 02 B 022 | CAVO BIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 25 MMQ | ml | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P43.B 02 B 024 | CAVO BIP. FG10K, 450/750 V, SEZ. 2 x 35 MMQ | ml | € 6,78 | Lit 13.127 |
| 06.P43.B 02 B 026 | CAVO BIP. FG10K, 450/750 V, SEZ. 2 x 50 MMQ | ml | € 9,34 | Lit 18.084 |
| 06.P43.B 02 C | CAVI ISOLATI IN GOMMA G1, TRIPOLARI U0/U = 450/750 V A NORME CEI 20-15, 20-19 |  |  |  |
| 06.P43.B 02 C 010 | CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 1.5 MMQ | ml | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P43.B 02 C 012 | CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 2.5 MMQ | ml | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P43.B 02 C 014 | CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 4 MMQ | ml | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P43.B 02 C 016 | CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 6 MMQ | ml | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P43.B 02 C 018 | CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 10 MMQ | ml | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P43.B 02 C 020 | CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 16 MMQ | ml | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 06.P43.B 02 C 022 | CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 25 MMQ | ml | € 7,61 | Lit 14.735 |
| 06.P43.B 02 C 024 | CAVO TRIP. FG10K, 450/750 V, SEZ. 3 x 35 MMQ | ml | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P43.B 02 C 026 | CAVO TRIP. FG10K, 450/750 V, SEZ. 3 x 50 MMQ | ml | € 14,00 | Lit 27.107 |
| 06.P43.B 02 D | CAVI ISOLATI IN GOMMA G1, TETRAPOLARI U0/U = 450/750 V A NORME CEI 20-15, 20-19 |  |  |  |
| 06.P43.B 02 D 010 | CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 1.5 MMQ | ml | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P43.B 02 D 012 | CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 2.5 MMQ | ml | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P43.B 02 D 014 | CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 4 MMQ | ml | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P43.B 02 D 016 | CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 6 MMQ | ml | € 2,79 | Lit 5.402 |
| 06.P43.B 02 D 018 | CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 10 MMQ | ml | € 5,05 | Lit 9.778 |
| 06.P43.B 02 D 020 | CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 16 MMQ | ml | € 6,78 | Lit 13.127 |
| 06.P43.B 02 D 022 | CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 25 MMQ | ml | € 9,86 | Lit 19.091 |
| 06.P43.B 02 D 024 | CAVO QUAD. FG10K, 450/750 V, 3 X 35 + 25 MMQ | ml | € 11,20 | Lit 21.686 |
| 06.P43.B 02 D 026 | CAVO QUAD. FG10K, 450/750 V, 3 X 50 + 25 MMQ | ml | € 15,30 | Lit 29.624 |
| 06.P43.B 02 D 028 | CAVO QUAD. FG10K, 450/750 V, 3 X 70 + 35 MMQ | ml | € 21,00 | Lit 40.661 |
| 06.P43.B 02 D 030 | CAVO QUAD. FG10K, 450/750 V, 3 X 95 + 50 MMQ | ml | € 27,50 | Lit 53.247 |
| 06.P43.B 02 D 032 | CAVO QUAD. FG10K, 450/750 V, 3 X 120 + 70 MMQ | ml | € 35,10 | Lit 67.963 |
| 06.P43.B 02 E | CAVI ISOLATI IN GOMMA G1, PENTAPOLARI U0/U = 450/750 V A NORME CEI 20-19 |  |  |  |
| 06.P43.B 02 E 010 | CAVO PENT. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 5 X 1 MMQ | ml | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P43.B 02 E 012 | CAVO PENT. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 5 X 1.5 MMQ | ml | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P43.B 02 E 014 | CAVO PENT. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 5 X 2.5 MMQ | ml | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 06.P43.B 02 E 016 | CAVO PENT. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 5 X 4 MMQ | ml | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P43.B 02 E 018 | CAVO PENT. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 5 X 6 MMQ | ml | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P43.B 02 F | CAVI ISOLATI IN GOMMA SEZ. 1 MMQ. A CORDA FLESSIBILE, MULTIPOLARE, GUAINA IN PVC U0/U = 450/750 V CONFORMI NORME CEI 20-15 IMPIEGO: PER SEGNALAZIONE E COMANDI |  |  |  |
| 06.P43.B 02 F 010 | CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 7 X 1 MMQ | ml | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 06.P43.B 02 F 012 | CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 10 X 1 MMQ | ml | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P43.B 02 F 014 | CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 12 X 1 MMQ | ml | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P43.B 02 F 016 | CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 14 X 1 MMQ | ml | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P43.B 02 F 018 | CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 16 X 1 MMQ | ml | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P43.B 02 F 020 | CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 19 X 1 MMQ | ml | € 3,39 | Lit 6.563 |
| 06.P43.B 02 F 022 | CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 24 X 1 MMQ | ml | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P43.B 02 F 024 | CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 27 X 1 MMQ | ml | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P43.B 02 F 026 | CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 30 X 1 MMQ | ml | € 6,17 | Lit 11.946 |
| 06.P43.B 02 F 028 | CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 33 X 1 MMQ | ml | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P43.B 02 F 030 | CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 37 X 1 MMQ | ml | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P43.B 02 G | CAVI ISOLATI IN GOMMA SEZ. 1.5 MMQ. A CORDA FLESSIBILE, MULTIPOLARE, GUAINA IN PVC U0/U = 450/750 V CONFORMI NORME CEI 20-15 IMPIEGO: PER SEGNALAZIONE E COMANDI |  |  |  |
| 06.P43.B 02 G 010 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 7 X 1.5 MMQ | ml | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P43.B 02 G 012 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.10 X 1.5 MMQ | ml | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P43.B 02 G 014 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.12 X 1.5 MMQ | ml | € 2,79 | Lit 5.402 |
| 06.P43.B 02 G 016 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.14 X 1.5 MMQ | ml | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P43.B 02 G 018 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.16 X 1.5 MMQ | ml | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P43.B 02 G 020 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.19 X 1.5 MMQ | ml | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P43.B 02 G 022 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.24 X 1.5 MMQ | ml | € 4,97 | Lit 9.623 |
| 06.P43.B 02 G 024 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.27 X 1.5 MMQ | ml | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P43.B 02 G 026 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.30 X 1.5 MMQ | ml | € 7,38 | Lit 14.289 |
| 06.P43.B 02 G 028 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.33 X 1.5 MMQ | ml | € 9,34 | Lit 18.084 |
| 06.P43.B 02 G 030 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.37 X 1.5 MMQ | ml | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P43.B 02 H | CAVI ISOLATI IN GOMMA SEZ. 2.5 MMQ. A CORDA FLESSIBILE, MULTIPOLARE, GUAINA IN PVC U0/U = 450/750 V CONFORMI NORME CEI 20-15 IMPIEGO :PER SEGNALAZIONE E COMANDI |  |  |  |
| 06.P43.B 02 H 010 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 7 X 2.5 MMQ | ml | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P43.B 02 H 012 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.10 X 2.5 MMQ | ml | € 3,39 | Lit 6.563 |
| 06.P43.B 02 H 014 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.12 X 2.5 MMQ | ml | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P43.B 02 H 016 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.14 X 2.5 MMQ | ml | € 4,44 | Lit 8.597 |
| 06.P43.B 02 H 018 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.16 X 2.5 MMQ | ml | € 5,05 | Lit 9.778 |
| 06.P43.B 02 H 020 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.19 X 2.5 MMQ | ml | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P43.B 02 H 022 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.24 X 2.5 MMQ | ml | € 7,38 | Lit 14.289 |
| 06.P43.B 02 H 024 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.27 X 2.5 MMQ | ml | € 9,41 | Lit 18.220 |
| 06.P43.B 02 H 026 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.30 X 2.5 MMQ | ml | € 11,30 | Lit 21.879 |
| 06.P43.B 02 H 028 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.33 X 2.5 MMQ | ml | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P43.B 02 H 030 | CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.37 X 2.5 MMQ | ml | € 15,90 | Lit 30.786 |
|  | CAVI ISOLATI IN PVC, U0/U = 450/750 V A NORME CEI 20-20: - FLESSIBILI, UNIPOLARI, SENZA GUAINA - FLESSIBILI,BI-TETRAPOLARI, CON GUAINA IN PVC - RIGIDI, BI-TETRAPOLARI, CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-22: ANTIFIAMMA - FLESSIBILI, UNIPOLARI, CON GUAINA IN PVC PER SISTEMI DI CATEGORIA 1 |  |  |  |
| 06.P43.B 03 A | CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, UNIPOLARI A NORME CEI 20-20. SENZA GUAINA |  |  |  |
| 06.P43.B 03 A 010 | CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 1.5 MMQ | ml | € 0,08 | Lit 154 |
| 06.P43.B 03 A 012 | CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 2.5 MMQ | ml | € 0,11 | Lit 212 |
| 06.P43.B 03 A 014 | CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 4 MMQ | ml | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P43.B 03 A 016 | CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 6 MMQ | ml | € 0,23 | Lit 445 |
| 06.P43.B 03 A 018 | CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 10 MMQ | ml | € 0,41 | Lit 793 |
| 06.P43.B 03 A 020 | CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 16 MMQ | ml | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P43.B 03 A 022 | CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 25 MMQ | ml | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P43.B 03 A 024 | CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 35 MMQ | ml | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P43.B 03 A 026 | CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 50 MMQ | ml | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P43.B 03 A 028 | CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 70 MMQ | ml | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P43.B 03 A 030 | CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 95 MMQ | ml | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P43.B 03 A 032 | CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 120 MMQ | ml | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P43.B 03 A 034 | CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 150 MMQ | ml | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P43.B 03 A 036 | CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 185 MMQ | ml | € 7,00 | Lit 13.553 |
| 06.P43.B 03 A 038 | CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 240 MMQ | ml | € 9,19 | Lit 17.794 |
| 06.P43.B 03 B | CAVI ISOLATI IN PVC NON PROPAGANTE L'INCENDIO, UNIPOLARI FLESSIBILI, CON GUAINA IN PVC. CONFORMI NORME CEI 20-22. |  |  |  |
| 06.P43.B 03 B 010 | CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 1 MMQ | ml | € 0,08 | Lit 154 |
| 06.P43.B 03 B 012 | CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 1.5 MMQ | ml | € 0,08 | Lit 154 |
| 06.P43.B 03 B 014 | CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 2.5 MMQ | ml | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P43.B 03 B 016 | CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 4 MMQ | ml | € 0,19 | Lit 367 |
| 06.P43.B 03 B 018 | CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 6 MMQ | ml | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P43.B 03 B 020 | CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 10 MMQ | ml | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P43.B 03 B 022 | CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 16 MMQ | ml | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P43.B 03 B 024 | CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 25 MMQ | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P43.B 03 B 026 | CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 35 MMQ | ml | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P43.B 03 B 028 | CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 50 MMQ | ml | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P43.B 03 B 030 | CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 70 MMQ | ml | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P43.B 03 B 032 | CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 95 MMQ | ml | € 4,07 | Lit 7.880 |
| 06.P43.B 03 C | CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, BIPOLARI CON GUAINA IN PVC. CONFORMI NORME CEI 20-20. IMPIEGO PER: COLLEGAMENTI MOBILI DI MACCHINE ED APPARECCHI |  |  |  |
| 06.P43.B 03 C 010 | CAVO BIP. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 4 MMQ | ml | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P43.B 03 C 012 | CAVO BIP. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 6 MMQ | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P43.B 03 D | CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, TRIPOLARI CON GUAINA IN PVC. CONFORMI NORME CEI 20-20. |  |  |  |
| 06.P43.B 03 D 010 | CAVO TRIP. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 4 MMQ | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P43.B 03 D 012 | CAVO TRIP. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 6 MMQ | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P43.B 03 E | CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, TETRAPOLARI CON GUAINA IN PVC. FORMAZIONE PIATTA CONFORMI NORME CEI 20-20. IMPIEGO: ALL'INTERNO PER POSA FISSA SU STRUTTURE |  |  |  |
| 06.P43.B 03 E 010 | CAVO QUAD. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 4 MMQ | ml | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P43.B 03 E 012 | CAVO QUAD. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 6 MMQ | ml | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P43.B 03 F | CAVI ISOLATI IN PVC, RIGIDI, BIPOLARI CON GUAINA IN PVC CONFORMI NORME CEI 20-20 |  |  |  |
| 06.P43.B 03 F 010 | CAVO BIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 2 x 1 MMQ | ml | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P43.B 03 F 012 | CAVO BIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 2 x 1.5MMQ | ml | € 0,23 | Lit 445 |
| 06.P43.B 03 F 014 | CAVO BIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 2 x 2.5MMQ | ml | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P43.B 03 F 016 | CAVO BIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 2 x 4 MMQ | ml | € 0,41 | Lit 793 |
| 06.P43.B 03 G | CAVI ISOLATI IN PVC, RIGIDI, TRIPOLARI CON GUAINA IN PVC CONFORMI NORME CEI 20-20 |  |  |  |
| 06.P43.B 03 G 010 | CAVO TRIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 3 x 1 MMQ | ml | € 0,19 | Lit 367 |
| 06.P43.B 03 G 012 | CAVO TRIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 3 x 1.5MMQ | ml | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P43.B 03 G 014 | CAVO TRIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 3 x 2.5MMQ | ml | € 0,45 | Lit 871 |
| 06.P43.B 03 G 016 | CAVO TRIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 3 x 4 MMQ | ml | € 0,68 | Lit 1.316 |
|  | CAVI ISOLATI IN PVC, U0/U = 300/500 V A NORME CEI 20-20: - FLESSIBILI, UNIPOLARI CON GUAINA IN PVC - FLESSIBILI, BI-TETRAPOLARI CON GUAINA IN PVC - RIGIDI, BI-TRIPOLARI CON GUAINA IN PVC PER SISTEMI DI CATEGORIA 1 |  |  |  |
| 06.P43.B 04 A | CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, UNIPOLARI SENZA GUAINA A NORME CEI 20-20 IMPIEGO: INSTALLAZIONE FISSA ALL'INTERNO DI APPARECCHI O ENTRO TUBAZIONI PER CIRCUITI DI SEGNALAZIONE |  |  |  |
| 06.P43.B 04 A 010 | CAVO UNIPOLARE H05V-K, 300/500 V, SEZ. 0.5 MMQ | ml | € 0,04 | Lit 77 |
| 06.P43.B 04 A 015 | CAVO UNIPOLARE H05V-K, 300/500 V, SEZ. 1 MMQ | ml | € 0,08 | Lit 154 |
| 06.P43.B 04 B | CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, BIPOLARI CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-20 IMPIEGO: IN LOCALI DOMESTICI PER ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI PORTATILI LEGGERI (RADIO, LAMPADE DA TAVOLO, ETC.) |  |  |  |
| 06.P43.B 04 B 010 | CAVO BIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 2 x 0.75 MMQ | ml | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P43.B 04 B 012 | CAVO BIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 2 x 1 MMQ | ml | € 0,19 | Lit 367 |
| 06.P43.B 04 B 014 | CAVO BIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 2 x 1.5 MMQ | ml | € 0,23 | Lit 445 |
| 06.P43.B 04 B 016 | CAVO BIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 2 x 2.5 MMQ | ml | € 0,34 | Lit 658 |
| 06.P43.B 04 C | CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, TRIPOLARI CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-20 IMPIEGO: IN LOCALI DOMESTICI PER ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI PORTATILI LEGGERI |  |  |  |
| 06.P43.B 04 C 010 | CAVO TRIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 3 x 0.75 MMQ | ml | € 0,19 | Lit 367 |
| 06.P43.B 04 C 012 | CAVO TRIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 3 x 1 MMQ | ml | € 0,23 | Lit 445 |
| 06.P43.B 04 C 014 | CAVO TRIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 3 x 1.5 MMQ | ml | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P43.B 04 C 016 | CAVO TRIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 3 x 2.5 MMQ | ml | € 0,45 | Lit 871 |
| 06.P43.B 04 D | CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, TETRAPOLARI CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-20 IMPIEGO: IN LOCALI DOMESTICI PER ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI PORTATILI LEGGERI |  |  |  |
| 06.P43.B 04 D 010 | CAVO QUAD. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 4 x 0.75 MMQ | ml | € 0,23 | Lit 445 |
| 06.P43.B 04 D 012 | CAVO QUAD. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 4 x 1 MMQ | ml | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P43.B 04 D 014 | CAVO QUAD. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 4 x 1.5 MMQ | ml | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P43.B 04 D 016 | CAVO QUAD. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 4 x 2.5 MMQ | ml | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P43.B 04 E | CAVI ISOLATI IN PVC, RIGIDI, BIPOLARI CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-20 IMPIEGO: INSTALLAZIONE FISSA DI PICCOLISSIMA POTENZA IN LOCALI ASCIUTTI |  |  |  |
| 06.P43.B 04 E 010 | CAVO BIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 2 x 1.5 MMQ | ml | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P43.B 04 E 012 | CAVO BIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 2 x 2.5 MMQ | ml | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P43.B 04 E 014 | CAVO BIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 2 x 4 MMQ | ml | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P43.B 04 E 016 | CAVO BIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 2 x 6 MMQ | ml | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P43.B 04 E 018 | CAVO BIP. A05VV-RU 300/500 V, SEZ. 2 x 10 MMQ | ml | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P43.B 04 E 020 | CAVO BIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 2 x 16 MMQ | ml | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P43.B 04 E 022 | CAVO BIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 2 x 25 MMQ | ml | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P43.B 04 E 024 | CAVO BIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 2 x 35 MMQ | ml | € 3,39 | Lit 6.563 |
| 06.P43.B 04 F | CAVI ISOLATI IN PVC, RIGIDI, TRIPOLARI CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-20 IMPIEGO: INSTALLAZIONE FISSA DI PICCOLISSIMA POTENZA IN LOCALI ASCIUTTI |  |  |  |
| 06.P43.B 04 F 010 | CAVO TRIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 3 x 1.5 MMQ | ml | € 0,34 | Lit 658 |
| 06.P43.B 04 F 012 | CAVO TRIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 3 x 2.5 MMQ | ml | € 0,45 | Lit 871 |
| 06.P43.B 04 F 014 | CAVO TRIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 3 x 4 MMQ | ml | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P43.B 04 F 016 | CAVO TRIP. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 3 x 6 MMQ | ml | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P43.B 04 F 018 | CAVO TRIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 3 x 10 MMQ | ml | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 06.P43.B 04 F 020 | CAVO TRIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 3 x 16 MMQ | ml | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 06.P43.B 04 F 022 | CAVO TRIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 3 x 25 MMQ | ml | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P43.B 04 F 024 | CAVO TRIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 3 x 35 MMQ | ml | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P43.B 04 G | CAVI ISOLATI IN PVC, RIGIDI, TETRAPOLARI CON GUAINA IN PVC A NORME CEI 20-20 IMPIEGO: INSTALLAZIONE FISSA DI PICCOLISSIMA POTENZA IN LOCALI ASCIUTTI |  |  |  |
| 06.P43.B 04 G 010 | CAVO QUAD. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 4 x 1.5 MMQ | ml | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P43.B 04 G 012 | CAVO QUAD. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 4 x 2.5 MMQ | ml | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P43.B 04 G 014 | CAVO QUAD. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 4 x 4 MMQ | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P43.B 04 G 016 | CAVO QUAD. A05VV-U, 300/500 V, SEZ. 4 x 6 MMQ | ml | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P43.B 04 G 018 | CAVO QUAD. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 4 x 10 MMQ | ml | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P43.B 04 G 020 | CAVO QUAD. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 4 x 16 MMQ | ml | € 2,86 | Lit 5.537 |
| 06.P43.B 04 G 022 | CAVO QUAD. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 4 x 25 MMQ | ml | € 4,44 | Lit 8.597 |
| 06.P43.B 04 G 024 | CAVO QUAD. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 4 x 35 MMQ | ml | € 5,87 | Lit 11.365 |
|  | ACCESSORI PER CAVI B.T. |  |  |  |
| 06.P43.B 05 A | TERMINAZIONI PER CAVI B.T. IN RAME STAGNATO MUFFOLE DI GIUNZIONE A RESINA COLATA |  |  |  |
| 06.P43.B 05 A 010 | CAPOCORDA PER CAVI BT FINO A 16 MMQ | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P43.B 05 A 015 | CAPOCORDA PER CAVI BT DA 25 A 50 MMQ | cad | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P43.B 05 A 020 | CAPOCORDA PER CAVI BT DA 70 A 120 MMQ | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P43.B 05 A 025 | CAPOCORDA PER CAVI BT DA 150 A 240 MMQ | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P43.B 05 A 030 | GIUNZIONE TRIP.DIR.IN RES.COLATA, FINO A 16 MMQ | cad | € 11,00 | Lit 21.298 |
| 06.P43.B 05 A 035 | GIUNZIONE TRIP.DIR.IN RES.COLATA, FINO A 50 MMQ | cad | € 33,70 | Lit 65.252 |
| 06.P43.B 05 A 040 | GIUNZIONE TRIP.DIR.IN RES.COLATA, FINO A 95 MMQ | cad | € 50,70 | Lit 98.168 |
| 06.P43.B 05 A 045 | GIUNZIONE TRIP.DIR.IN RES.COLATA, FINO A 240 MMQ | cad | € 166,00 | Lit 321.420 |
| 06.P43.B 05 A 050 | GIUNZ.TRIP.90 GRADI (T), RES.COLATA, FINO 25 MMQ | cad | € 25,70 | Lit 49.762 |
| 06.P43.B 05 A 055 | GIUNZ.TRIP.90 GRADI (T), RES.COLATA, FINO 95 MMQ | cad | € 62,80 | Lit 121.597 |
| 06.P43.B 05 A 060 | RESINA EPOSSIDICA, TEMPERATURA ESERC. 80 GRADI | kg | € 52,00 | Lit 100.686 |
| 06.P43.B 05 A 065 | RESINA POLIURETANICA, TEMPERAT. ESERC. 80 GRADI | kg | € 46,90 | Lit 90.811 |
|  | MORSETTIERE, MORSETTI FISSI O VOLANTI |  |  |  |
| 06.P43.B 06 A | MORSETTI A MANTELLO IN PVC, FISSI O VOLANTI CON VITE DI SERRAGGIO IN OTTONE |  |  |  |
| 06.P43.B 06 A 010 | MORSETTO A MANTELLO PER SEZ. DA 2.5 A 10 MMQ | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P43.B 06 A 015 | MORSETTO A MANTELLO PER SEZ. DA 16 A 35 MMQ | cad | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P43.B 06 A 020 | MORSETTO A MANTELLO PER SEZ. 50 MMQ | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P43.B 06 A 025 | MORSETTO A MANTELLO PER SEZ. 70 MMQ | cad | € 6,33 | Lit 12.256 |
| 06.P43.B 06 B | MORSETTI A SELLA COMPOSTI DA SUPPORTO IN MATERIALE ISOLANTE E BARRETTE IN RAME. TRIPOLARI E TETRAPOLARI |  |  |  |
| 06.P43.B 06 B 010 | MORSETTO A SELLA TRIPOLARE 3 X 16 MMQ | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P43.B 06 B 015 | MORSETTO A SELLA TRIPOLARE 3 X 25 MMQ | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P43.B 06 B 020 | MORSETTO A SELLA TRIPOLARE 3 X 40 MMQ | cad | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P43.B 06 B 025 | MORSETTO A SELLA TRIPOLARE 3 X 70 MMQ | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |
| 06.P43.B 06 B 030 | MORSETTO A SELLA TETRAPOLARE 4 X 16 MMQ | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
| 06.P43.B 06 B 035 | MORSETTO A SELLA TETRAPOLARE 4 X 25 MMQ | cad | € 9,26 | Lit 17.929 |
| 06.P43.B 06 B 040 | MORSETTO A SELLA TETRAPOLARE 4 X 40 MMQ | cad | € 12,10 | Lit 23.428 |
| 06.P43.B 06 B 045 | MORSETTO A SELLA TETRAPOLARE 4 X 70 MMQ | cad | € 14,90 | Lit 28.850 |
| 06.P43.B 06 C | MORSETTI SCOMPONIBILI IN POLIELILENE CON VITE IMPERDIBILE |  |  |  |
| 06.P43.B 06 C 010 | MORSETTO TIPO MAMMUT PER SEZ. DA 2.5 A 6 MMQ | cad | € 0,08 | Lit 154 |
| 06.P43.B 06 C 015 | MORSETTO TIPO MAMMUT PER SEZ. DA 10 A 16 MMQ | cad | € 0,08 | Lit 154 |
| 06.P43.B 06 C 020 | MORSETTO TIPO MAMMUT PER SEZ. 25 MMQ | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P43.B 06 D | MORSETTI A CAPPUCCIO VOLANTE IN POLICARBONATO INSERITI DEL MORSETTO IN OTTONE |  |  |  |
| 06.P43.B 06 D 010 | MORSETTO A CAPPUCCIO FORO DIAM. 3 MM | cad | € 0,08 | Lit 154 |
| 06.P43.B 06 D 015 | MORSETTO A CAPPUCCIO FORO DIAM. 5 MM | cad | € 0,11 | Lit 212 |
| 06.P43.B 06 D 020 | MORSETTO A CAPPUCCIO FORO DIAM. 7 MM | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P43.B 06 D 025 | MORSETTO A CAPPUCCIO FORO DIAM. 9 MM | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P43.B 06 D 030 | MORSETTO A CAPPUCCIO FORO DIAM. 11 MM | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
|  | CAVI SPECIALI |  |  |  |
|  | CAVI TELEFONICI SCHERMATI E NON SCHERMATI CON CONDUTTORE IN FILO DI RAME STAGNATO ISOLATO E PROTETTO CON MATERIALE TERMOPLASTICO NON PROPAGANTE LA FIAMMA CONFORMI NORME CEI 46-5 E 20-22 |  |  |  |
| 06.P43.C 01 A | CAVI TELEFONICI NON SCHERMATI CONDUTTORE INFILO DI RAME SEZ. 0.6 MMQ ISOLANTE IN MATERIALE TERMOPLASTICO NON PROPAGANTE LA FIAMMA CONFORME NORME CEI 20-22 |  |  |  |
| 06.P43.C 01 A 010 | CAVO TELEFONICO TR/R 1 CP X 0.6 | ml | € 0,08 | Lit 154 |
| 06.P43.C 01 A 015 | CAVO TELEFONICO TR/R 1 CP+T X 0.6 | ml | € 0,11 | Lit 212 |
| 06.P43.C 01 A 020 | CAVO TELEFONICO TR/R 2 CP X 0.6 | ml | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P43.C 01 A 025 | CAVO TELEFONICO TR/R 2 CP+T X 0.6 | ml | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P43.C 01 A 030 | CAVO TELEFONICO TR/R 3 CP X 0.6 | ml | € 0,19 | Lit 367 |
| 06.P43.C 01 A 035 | CAVO TELEFONICO TR/R 5 CP X 0.6 | ml | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P43.C 01 A 040 | CAVO TELEFONICO TR/R 6 CP X 0.6 | ml | € 0,34 | Lit 658 |
| 06.P43.C 01 A 045 | CAVO TELEFONICO TR/R 11 CP X 0.6 | ml | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P43.C 01 A 050 | CAVO TELEFONICO TR/R 16 CP X 0.6 | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P43.C 01 A 055 | CAVO TELEFONICO TR/R 21 CP X 0.6 | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P43.C 01 A 060 | CAVO TELEFONICO TR/R 26 CP X 0.6 | ml | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P43.C 01 A 065 | CAVO TELEFONICO TR/R 30 CP+T X 0.6 | ml | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P43.C 01 A 070 | CAVO TELEFONICO TR/R 40 CP+T X 0.6 | ml | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P43.C 01 A 075 | CAVO TELEFONICO TR/R 50 CP+T X 0.6 | ml | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P43.C 01 A 080 | CAVO TELEFONICO TR/R 52 CP+T X 0.6 | ml | € 2,79 | Lit 5.402 |
| 06.P43.C 01 B | CAVI TELEFONICI SCHERMATI 1CONDUTTORE IN FILO DI RAME SEZ. 0.6 MMQ ISOLANTE IN MATERIALE TERMOPLASTICO NON PROPAGANTE LA FIAMMA SCHERMATURA IN NASTRO DI ALLUMINIO CONFORME NORME CEI 20-22 |  |  |  |
| 06.P43.C 01 B 010 | CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 5 CP X 0.6 | ml | € 0,34 | Lit 658 |
| 06.P43.C 01 B 015 | CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 6 CP X 0.6 | ml | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P43.C 01 B 020 | CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 11 CP X 0.6 | ml | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P43.C 01 B 025 | CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 16 CP X 0.6 | ml | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P43.C 01 B 030 | CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 21 CP X 0.6 | ml | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P43.C 01 B 035 | CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 26 CP X 0.6 | ml | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P43.C 01 B 040 | CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 30 CP+T X 0.6 | ml | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P43.C 01 B 045 | CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 40 CP+T X 0.6 | ml | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P43.C 01 B 050 | CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 50 CP+T X 0.6 | ml | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P43.C 01 B 055 | CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 52 CP+T X 0.6 | ml | € 2,86 | Lit 5.537 |
|  | CAVI COASSIALI PER TELECAMERE O DISCESA DI ANTENNE CONDUTTORE INTERNO IN RAME DIELETTRICO IN POLIETILENE ESPANSO (PEE) SCHERMO IN TRECCIA DI FILI DI RAME IMPEDENZA NOMINALE 75 OHM |  |  |  |
| 06.P43.C 02 A | CAVI COASSIALI PER TELECAMERE O DISCESA DI ANTENNA CONDUTTORE IN RAME DIELETTRICO IN POLIETILENE ESPANSO (PEE) IMPEDENZA NOMINALE 75 OHM |  |  |  |
| 06.P43.C 02 A 010 | CAVO COASSIALE TIPO RG59 | ml | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P43.C 02 A 015 | CAVO COASSIALE TIPO RG11 | ml | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P43.C 02 A 020 | CAVO COASSIALE TIPO KF75, SCHER. NASTRO RAME | ml | € 1,13 | Lit 2.187 |
|  | CAVI PER CITOFONIA, RADIOFONIA, E PER IMPIANTI SPECIALI (RIVELAZIONE INCENDI, ALLARME ANTI-INTRUSIONE) |  |  |  |
| 06.P43.C 03 A | CAVI PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI, MULTIPOLARI, ISOLATI IN PVC, CON GUAINA IN PVC |  |  |  |
| 06.P43.C 03 A 010 | CAVO CITOFONICO SEZ. 12 X 0.25 MMQ | ml | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P43.C 03 A 015 | CAVO CITOFONICO SEZ. 17 X 0.25 MMQ | ml | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P43.C 03 A 020 | CAVO CITOFONICO SEZ. 12 X 0.50 MMQ | ml | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P43.C 03 A 025 | CAVO CITOFONICO SEZ. 17 X 0.50 MMQ | ml | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P43.C 03 A 030 | CAVO VIDEOCITOFONICO BUS 4 X 0.25 MMQ + COAX | ml | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P43.C 03 A 035 | CAVO VIDEOCITOFONICO BUS 5 X 0.25 MMQ SENZA COAX | ml | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P43.C 03 B | CAVI SCHERMATI PER RADIO-MICROFONIA, STEREOFONIA CONDUTTORE IN RAME ROSSO O BRONZO FOSFOROSO SCHERMO TOTALE A TRECCIA DI RAME ROSSO GUAINA ESTERNA IN PVC DI COLORE NERO O GRIGIO ARGENTO ISOLANTE IN POLIETILENE |  |  |  |
| 06.P43.C 03 B 010 | CAVO RADIOFONICO SEZ. 1 X 0.12 MMQ - 15/R | ml | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P43.C 03 B 015 | CAVO RADIOFONICO SEZ. 1 X 0.35 MMQ - 13/R | ml | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P43.C 03 B 020 | CAVO RADIOFONICO SEZ. 1 X 0.055 MMQ - 10/R | ml | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P43.C 03 B 025 | CAVO RADIOFONICO SEZ. 2 X 0.35 MMQ - 28/R | ml | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P43.C 03 B 030 | CAVO RADIOFONICO SEZ. 2 X 0.055 MMQ - 16/R | ml | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P43.C 03 B 035 | CAVO RADIOFONICO SEZ. 2 X 0.15 MMQ - 22/R | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P43.C 03 B 040 | CAVO RADIOFONICO SEZ. 2 X 1.5 MMQ - 25/R | ml | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P43.C 03 B 045 | CAVO RADIOFONICO SEZ. 3 X 0.08 MMQ - 21/R | ml | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P43.C 03 B 050 | CAVO RADIOFONICO SEZ. 4 X 0.08 MMQ - 20/R | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P43.C 03 C | CAVI PER IMPIANTI PARTICOLARI QUALI RIVELAZIONE DI INCENDI, ALLARME ANTI-INTRUSIONE, ETC. |  |  |  |
| 06.P43.C 03 C 010 | CAVO PER RIVELAZIONE INCENDI SEZ. 2 X 0.3 MMQ | ml | € 0,19 | Lit 367 |
| 06.P43.C 03 C 015 | CAVO PER RIVELAZIONE INCENDI SEZ. 3 X 0.3 MMQ | ml | € 0,26 | Lit 503 |
| 06.P43.C 03 C 020 | CAVO PER RIVELAZIONE INCENDI SEZ. 5 X 0.3 MMQ | ml | € 0,41 | Lit 793 |
| 06.P43.C 03 C 025 | CAVO PER IMPIANTO DI ALLARME, 6 X 0.5 MMQ | ml | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P43.C 03 C 030 | CAVO PER IMPIANTO DI ALLARME, 12 X 0.5 MMQ | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P43.C 03 C 035 | CAVO PER IMPIANTO DI ALLARME, 16 X 0.5 MMQ | ml | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P43.C 03 C 040 | CAVO TIPO BELDEN PER TRASM. DATI, 3 X 0.25 MMQ | ml | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P43.C 03 C 045 | CAVO TIPO BELDEN PER TRASM. DATI, 3 X 1.5 MMQ | ml | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P43.C 03 C 050 | CAVO ALTA FREQUENZA ISOLATO TEFLON, 7 X 0.13 MMQ | ml | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P43.C 03 C 055 | CAVO ALTA FREQUENZA ISOLATO TEFLON,19 X 0.16 MMQ | ml | € 5,87 | Lit 11.365 |
|  | LINEE BLINDATE |  |  |  |
|  | LINEE BLINDATE PER ILLUMINAZIONE CONFORMI ALLE NORME IEC 439-1, 439,2; TENSIONE DI ESERCIZIO: 380 V A 50 Hz; ESECUZIONI: BIPOLARE, TRIPOLARE E TETRAPOLARE PORTATE FINO A 100 A. GRADO DI PROTEZIONE MECCANICA NON INFERIORE A IP 20 |  |  |  |
| 06.P43.D 01 A | LINEE BLINDATE PER ILLUMINAZIONE BIPOLARI CONDUTTORE IN ALLUMINIO E IN RAME |  |  |  |
| 06.P43.D 01 A 010 | BLINDO LUCE (AL): BIPOLARE (2P), 50 A | ml | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P43.D 01 A 015 | BLINDO LUCE (CU): BIPOLARE (2P), 80 A | ml | € 6,17 | Lit 11.946 |
| 06.P43.D 01 A 020 | BLINDO LUCE 2P: SCATOLA ALIM. TESTATA 50 A | cad | € 10,80 | Lit 20.911 |
| 06.P43.D 01 A 025 | BLINDO LUCE 2P: SCATOLA ALIM. TESTATA 80 A | cad | € 17,30 | Lit 33.497 |
| 06.P43.D 01 A 030 | BLINDO LUCE 2P: SCATOLA ALIM. INTERM. 80 A | cad | € 24,20 | Lit 46.857 |
| 06.P43.D 01 A 035 | BLINDO LUCE 2P: STAFFA DI GIUNZIONE | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P43.D 01 A 040 | BLINDO LUCE 2P: COPERTURA DI ESTREMITA' | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P43.D 01 A 045 | BLINDO LUCE 2P: SPINA SEMPLICE | cad | € 5,50 | Lit 10.649 |
| 06.P43.D 01 A 050 | BLINDO LUCE 2P: SPINA CON INTERRUT. UNIPOLARE | cad | € 16,60 | Lit 32.142 |
| 06.P43.D 01 A 055 | BLINDO LUCE 2P: SPINA CON PORTAFUS. UNIPOLARE | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P43.D 01 A 060 | BLINDO LUCE 2P: SPINA CON PORTAFUS. BIPOLARE | cad | € 27,30 | Lit 52.860 |
| 06.P43.D 01 A 065 | BLINDO LUCE 2P: SPINA SUPPORTO RIFLETTORE | cad | € 8,13 | Lit 15.741 |
| 06.P43.D 01 A 070 | BLINDO LUCE 2P: FRUTTO PER SPINA | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P43.D 01 B | LINEE BLINDATE PER ILLUMINAZIONE TRIPOLARI CONDUTTORE IN ALLUMINIO E IN RAME |  |  |  |
| 06.P43.D 01 B 010 | BLINDO LUCE (AL): TRIPOLARE (3P), 50 A | ml | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P43.D 01 B 015 | BLINDO LUCE (CU): TRIPOLARE (3P), 80 A | ml | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P43.D 01 B 018 | BLINDO LUCE 3P: SCATOLA ALIM. TESTATA 50 A | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P43.D 01 B 020 | BLINDO LUCE 3P: SCATOLA ALIM. TESTATA 80 A | cad | € 22,10 | Lit 42.791 |
| 06.P43.D 01 B 025 | BLINDO LUCE 3P: SCATOLA ALIM. INTERM. 80 A | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 06.P43.D 01 B 030 | BLINDO LUCE 3P: STAFFA DI GIUNZIONE | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P43.D 01 B 035 | BLINDO LUCE 3P: COPERTURA DI ESTREMITA' | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P43.D 01 B 040 | BLINDO LUCE 3P: SPINA SEMPLICE | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
| 06.P43.D 01 B 045 | BLINDO LUCE 3P: SPINA CON INTERRUT. UNIPOLARE | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 06.P43.D 01 B 050 | BLINDO LUCE 3P: SPINA CON PORTAFUS. TRIPOLARE | cad | € 34,80 | Lit 67.382 |
| 06.P43.D 01 B 055 | BLINDO LUCE 3P: SPINA SUPPORTO RIFLETTORE | cad | € 9,26 | Lit 17.929 |
| 06.P43.D 01 B 060 | BLINDO LUCE 3P: FRUTTO PER SPINA | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P43.D 01 C | LINEE BLINDATE PER ILLUMINAZIONE TETRAPOLARI CONDUTTORE IN RAME |  |  |  |
| 06.P43.D 01 C 010 | BLINDO LUCE (CU): TETRAPOLARE (4P), 30 A | ml | € 10,80 | Lit 20.911 |
| 06.P43.D 01 C 015 | BLINDO LUCE 4P: SCATOLA ALIM. TESTATA 30 A | cad | € 34,00 | Lit 65.833 |
| 06.P43.D 01 C 020 | BLINDO LUCE 4P: SCATOLA ALIM. INTERM. 30 A | cad | € 34,00 | Lit 65.833 |
| 06.P43.D 01 C 025 | BLINDO LUCE 4P: SPINA BIPOLARE 10 A | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P43.D 01 C 030 | BLINDO LUCE 4P: SPINA TETRAPOLARE 10 A | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P43.D 01 D | ACCESSORI PER LINEE BLINDATE PER ILLUMINAZIONE |  |  |  |
| 06.P43.D 01 D 010 | BLINDO LUCE: STAFFA NORMALE | cad | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P43.D 01 D 015 | BLINDO LUCE: STAFFA REGISTRABILE | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P43.D 01 D 020 | BLINDO LUCE: STAFFA PER SOSPENSIONE A PROFILATO | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P43.D 01 D 025 | BLINDO LUCE: PROFILATO TRIANGOLARE LATO 60 MM | ml | € 4,37 | Lit 8.461 |
| 06.P43.D 01 D 030 | BLINDO LUCE: STAFFA PER PROFILATO | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P43.D 01 D 035 | BLINDO LUCE: STAFFA INTERMEDIA PER PROFILATO | cad | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P43.D 01 D 040 | BLINDO LUCE: GANCIO DI SOSTEGNO PER UTILIZZATORE | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
|  | BINARI ELETTRIFICATI A PRESA CONTINUA TENSIONE D'ESERCIZIO 380 V A 50 HZ; GRADO DI PROTEZIONE MECCANICA NON INFERIORE A IP 20. TETRAPOLARI, IN RAME E ALLUMINIO CORRENTI NOMINALI 50 - 150 A. |  |  |  |
| 06.P43.D 02 A | LINEE BLINDATE A PRESA CONTINUA IN ALLUMINIO |  |  |  |
| 06.P43.D 02 A 010 | BINARIO ELETTRIFICATO (AL): TETRAPOLARE, 50 A | ml | € 8,13 | Lit 15.741 |
| 06.P43.D 02 A 015 | BINARIO ELETTRIFICATO (AL): TETRAPOLARE, 80 A | ml | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P43.D 02 B | LINEE BLINDATE A PRESA CONTINUA IN RAME |  |  |  |
| 06.P43.D 02 B 010 | BINARIO ELETTRIFICATO (CU): TETRAPOLARE, 80 A | ml | € 11,60 | Lit 22.460 |
| 06.P43.D 02 B 015 | BINARIO ELETTRIFICATO (CU): TETRAPOLARE,125 A | ml | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P43.D 02 C | ACCESSORI PER LINEE BLINDATE A PRESA CONTINUA |  |  |  |
| 06.P43.D 02 C 010 | BINARIO ELET.: STAFFA NORMALE | cad | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P43.D 02 C 015 | BINARIO ELET.: STAFFA REGISTRABILE | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P43.D 02 C 020 | BINARIO ELET.: STAFFA PER SOSPENS. A PROFILATO | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P43.D 02 C 025 | BINARIO ELET.: PROFILATO TRIANGOLARE LATO 60 MM | ml | € 4,37 | Lit 8.461 |
| 06.P43.D 02 C 030 | BINARIO ELET.: STAFFA PER PROFILATO | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P43.D 02 C 035 | BINARIO ELET.: STAFFA INTERMEDIA PER PROFILATO | cad | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P43.D 02 C 040 | BINARIO ELET.: GANCIO DI SOSTEGNO UTILIZZATORI | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P43.D 02 C 045 | BINARIO ELET.: SCATOLA ALIMENTAZIONE TESTATA 125 | cad | € 32,20 | Lit 62.347 |
| 06.P43.D 02 C 050 | BINARIO ELET.: STAFFA DI GIUNZIONE | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P43.D 02 C 055 | BINARIO ELET.: COPERTURA DI ESTREMITA' | cad | € 7,30 | Lit 14.134 |
| 06.P43.D 02 C 060 | BINARIO ELET.: SPINA CON PORTAFUSIBILE TRIPOLARE | cad | € 20,50 | Lit 39.693 |
| 06.P43.D 02 C 065 | BINARIO ELET.: FUSIBILI DA 10 A | cad | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P43.D 02 C 070 | BINARIO ELET.: FUSIBILI DA 20 A | cad | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P43.D 02 C 075 | BINARIO ELET.: FUSIBILI DA 25 A | cad | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P43.D 02 C 080 | BINARIO ELET.: FUSIBILI DA 32 A | cad | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P43.D 02 C 085 | TRASFOR.BINARIO EL. 220/24 V,100 VA +INT.VALVOLA | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 06.P43.D 02 C 090 | TRASFOR.BINARIO EL.380/110 V,100 VA +INT.VALVOLA | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |
|  | LINEE BLINDATE PER DISTRIBUZIONE CONFORMI ALLE NORME IEC 439-1 E 439-2. PER TENSIONI FINO A 600 V A 50 HZ; GRADO DI PROTEZIONE MECCANICA NON INFERIORE A IP 30. TETRAPOLARI, IN RAME E ALLUMINIO. CORRENTI NOMINALI 150 - 630 A |  |  |  |
| 06.P43.D 03 A | LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE IN ALLUMINIO TRIPOLARI |  |  |  |
| 06.P43.D 03 A 010 | BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TRIPOLARE 150 A | ml | € 10,70 | Lit 20.718 |
| 06.P43.D 03 A 011 | BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TRIPOLARE 225 A | ml | € 12,10 | Lit 23.428 |
| 06.P43.D 03 A 012 | BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TRIPOLARE 320 A | ml | € 15,90 | Lit 30.786 |
| 06.P43.D 03 A 013 | BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TRIPOLARE 400 A | ml | € 20,60 | Lit 39.887 |
| 06.P43.D 03 A 014 | BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TRIPOLARE 630 A | ml | € 28,40 | Lit 54.990 |
| 06.P43.D 03 A 015 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
| 06.P43.D 03 A 016 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
| 06.P43.D 03 A 017 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 96,40 | Lit 186.656 |
| 06.P43.D 03 A 018 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |
| 06.P43.D 03 A 019 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |
| 06.P43.D 03 A 020 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 38,80 | Lit 75.127 |
| 06.P43.D 03 A 021 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 43,60 | Lit 84.421 |
| 06.P43.D 03 A 022 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 54,60 | Lit 105.720 |
| 06.P43.D 03 A 023 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 68,40 | Lit 132.440 |
| 06.P43.D 03 A 024 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 91,90 | Lit 177.943 |
| 06.P43.D 03 A 025 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,ANGOLO PIANO | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 06.P43.D 03 A 026 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,ANGOLO PIANO | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 06.P43.D 03 A 027 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,ANGOLO PIANO | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 06.P43.D 03 A 028 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,ANGOLO PIANO | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |
| 06.P43.D 03 A 029 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,ANGOLO PIANO | cad | € 151,00 | Lit 292.376 |
| 06.P43.D 03 A 030 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 06.P43.D 03 A 031 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 06.P43.D 03 A 032 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 105,00 | Lit 203.308 |
| 06.P43.D 03 A 033 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P43.D 03 A 034 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
| 06.P43.D 03 A 035 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A, T PIANO | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 06.P43.D 03 A 036 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A, T PIANO | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 06.P43.D 03 A 037 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A, T PIANO | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 06.P43.D 03 A 038 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A, T PIANO | cad | € 152,00 | Lit 294.313 |
| 06.P43.D 03 A 039 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A, T PIANO | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P43.D 03 A 040 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A, T DIEDRO | cad | € 98,70 | Lit 191.109 |
| 06.P43.D 03 A 041 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A, T DIEDRO | cad | € 98,70 | Lit 191.109 |
| 06.P43.D 03 A 042 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A, T DIEDRO | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 06.P43.D 03 A 043 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A, T DIEDRO | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 06.P43.D 03 A 044 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A, T DIEDRO | cad | € 168,00 | Lit 325.293 |
| 06.P43.D 03 A 045 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 87,40 | Lit 169.229 |
| 06.P43.D 03 A 046 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 06.P43.D 03 A 047 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 06.P43.D 03 A 048 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 140,00 | Lit 271.077 |
| 06.P43.D 03 A 049 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P43.D 03 A 050 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 06.P43.D 03 A 051 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 06.P43.D 03 A 052 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 164,00 | Lit 317.548 |
| 06.P43.D 03 A 053 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 190,00 | Lit 367.891 |
| 06.P43.D 03 A 054 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 224,00 | Lit 433.724 |
| 06.P43.D 03 A 055 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A, TERMINALE | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P43.D 03 A 056 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A, TERMINALE | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P43.D 03 A 057 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A, TERMINALE | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P43.D 03 A 058 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A, TERMINALE | cad | € 40,60 | Lit 78.612 |
| 06.P43.D 03 A 059 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A, TERMINALE | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P43.D 03 A 060 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 423,00 | Lit 819.042 |
| 06.P43.D 03 A 061 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 423,00 | Lit 819.042 |
| 06.P43.D 03 A 062 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 433,00 | Lit 838.404 |
| 06.P43.D 03 A 063 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 455,00 | Lit 881.002 |
| 06.P43.D 03 A 064 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 465,00 | Lit 900.365 |
| 06.P43.D 03 A 065 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 490,00 | Lit 948.772 |
| 06.P43.D 03 A 066 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 490,00 | Lit 948.772 |
| 06.P43.D 03 A 067 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 499,00 | Lit 966.198 |
| 06.P43.D 03 A 068 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 528,00 | Lit 1.022.350 |
| 06.P43.D 03 A 069 | BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 540,00 | Lit 1.045.585 |
| 06.P43.D 03 B | LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE IN ALLUMINIO TETRAPOLARI |  |  |  |
| 06.P43.D 03 B 010 | BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TETRAPOLARE 150 A | ml | € 11,60 | Lit 22.460 |
| 06.P43.D 03 B 011 | BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TETRAPOLARE 225 A | ml | € 13,60 | Lit 26.333 |
| 06.P43.D 03 B 012 | BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TETRAPOLARE 320 A | ml | € 18,10 | Lit 35.046 |
| 06.P43.D 03 B 013 | BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TETRAPOLARE 400 A | ml | € 22,30 | Lit 43.178 |
| 06.P43.D 03 B 014 | BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TETRAPOLARE 630 A | ml | € 33,60 | Lit 65.058 |
| 06.P43.D 03 B 015 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 06.P43.D 03 B 016 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 06.P43.D 03 B 017 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
| 06.P43.D 03 B 018 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 140,00 | Lit 271.077 |
| 06.P43.D 03 B 019 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 167,00 | Lit 323.357 |
| 06.P43.D 03 B 020 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 41,30 | Lit 79.967 |
| 06.P43.D 03 B 021 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 47,20 | Lit 91.391 |
| 06.P43.D 03 B 022 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 61,00 | Lit 118.112 |
| 06.P43.D 03 B 023 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 73,50 | Lit 142.315 |
| 06.P43.D 03 B 024 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |
| 06.P43.D 03 B 025 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,ANGOLO PIANO | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 06.P43.D 03 B 026 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,ANGOLO PIANO | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 06.P43.D 03 B 027 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,ANGOLO PIANO | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 06.P43.D 03 B 028 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,ANGOLO PIANO | cad | € 149,00 | Lit 288.504 |
| 06.P43.D 03 B 029 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,ANGOLO PIANO | cad | € 171,00 | Lit 331.102 |
| 06.P43.D 03 B 030 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 06.P43.D 03 B 031 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 06.P43.D 03 B 032 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
| 06.P43.D 03 B 033 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
| 06.P43.D 03 B 034 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 178,00 | Lit 344.656 |
| 06.P43.D 03 B 035 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A, T PIANO | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P43.D 03 B 036 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A, T PIANO | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P43.D 03 B 037 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A, T PIANO | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P43.D 03 B 038 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A, T PIANO | cad | € 177,00 | Lit 342.719 |
| 06.P43.D 03 B 039 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A, T PIANO | cad | € 230,00 | Lit 445.342 |
| 06.P43.D 03 B 040 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A, T DIEDRO | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 06.P43.D 03 B 041 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A, T DIEDRO | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 06.P43.D 03 B 042 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A, T DIEDRO | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
| 06.P43.D 03 B 043 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A, T DIEDRO | cad | € 150,00 | Lit 290.440 |
| 06.P43.D 03 B 044 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A, T DIEDRO | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P43.D 03 B 045 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |
| 06.P43.D 03 B 046 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |
| 06.P43.D 03 B 047 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |
| 06.P43.D 03 B 048 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |
| 06.P43.D 03 B 049 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 167,00 | Lit 323.357 |
| 06.P43.D 03 B 050 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 173,00 | Lit 334.974 |
| 06.P43.D 03 B 051 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 173,00 | Lit 334.974 |
| 06.P43.D 03 B 052 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 179,00 | Lit 346.592 |
| 06.P43.D 03 B 053 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 06.P43.D 03 B 054 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 239,00 | Lit 462.768 |
| 06.P43.D 03 B 055 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A, TERMINALE | cad | € 40,00 | Lit 77.450 |
| 06.P43.D 03 B 056 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A, TERMINALE | cad | € 40,00 | Lit 77.450 |
| 06.P43.D 03 B 057 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A, TERMINALE | cad | € 40,00 | Lit 77.450 |
| 06.P43.D 03 B 058 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A, TERMINALE | cad | € 45,20 | Lit 87.519 |
| 06.P43.D 03 B 059 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A, TERMINALE | cad | € 49,10 | Lit 95.070 |
| 06.P43.D 03 B 060 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 467,00 | Lit 904.238 |
| 06.P43.D 03 B 061 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 467,00 | Lit 904.238 |
| 06.P43.D 03 B 062 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 476,00 | Lit 921.664 |
| 06.P43.D 03 B 063 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 499,00 | Lit 966.198 |
| 06.P43.D 03 B 064 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 510,00 | Lit 987.497 |
| 06.P43.D 03 B 065 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 534,00 | Lit 1.033.968 |
| 06.P43.D 03 B 066 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 534,00 | Lit 1.033.968 |
| 06.P43.D 03 B 067 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 545,00 | Lit 1.055.267 |
| 06.P43.D 03 B 068 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 575,00 | Lit 1.113.355 |
| 06.P43.D 03 B 069 | BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 586,00 | Lit 1.134.654 |
| 06.P43.D 03 C | LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE TRIPOLARI IN RAME |  |  |  |
| 06.P43.D 03 C 010 | BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 150 A | ml | € 13,60 | Lit 26.333 |
| 06.P43.D 03 C 011 | BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 250 A | ml | € 16,70 | Lit 32.335 |
| 06.P43.D 03 C 012 | BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 350 A | ml | € 18,30 | Lit 35.433 |
| 06.P43.D 03 C 013 | BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 450 A | ml | € 22,60 | Lit 43.759 |
| 06.P43.D 03 C 014 | BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 700 A | ml | € 30,60 | Lit 59.249 |
| 06.P43.D 03 C 015 | BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 900 A | ml | € 40,00 | Lit 77.450 |
| 06.P43.D 03 C 016 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 105,00 | Lit 203.308 |
| 06.P43.D 03 C 017 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 105,00 | Lit 203.308 |
| 06.P43.D 03 C 018 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 105,00 | Lit 203.308 |
| 06.P43.D 03 C 019 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 06.P43.D 03 C 020 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |
| 06.P43.D 03 C 021 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 191,00 | Lit 369.827 |
| 06.P43.D 03 C 022 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 42,30 | Lit 81.904 |
| 06.P43.D 03 C 023 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 56,50 | Lit 109.399 |
| 06.P43.D 03 C 024 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 61,00 | Lit 118.112 |
| 06.P43.D 03 C 025 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 74,10 | Lit 143.477 |
| 06.P43.D 03 C 026 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 06.P43.D 03 C 027 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 134,00 | Lit 259.460 |
| 06.P43.D 03 C 028 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,ANGOLO PIANO | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |
| 06.P43.D 03 C 029 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,ANGOLO PIANO | cad | € 109,00 | Lit 211.053 |
| 06.P43.D 03 C 030 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,ANGOLO PIANO | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 06.P43.D 03 C 031 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,ANGOLO PIANO | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
| 06.P43.D 03 C 032 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,ANGOLO PIANO | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |
| 06.P43.D 03 C 033 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,ANGOLO PIANO | cad | € 203,00 | Lit 393.062 |
| 06.P43.D 03 C 034 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |
| 06.P43.D 03 C 035 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |
| 06.P43.D 03 C 036 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 06.P43.D 03 C 037 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 06.P43.D 03 C 038 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 167,00 | Lit 323.357 |
| 06.P43.D 03 C 039 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 203,00 | Lit 393.062 |
| 06.P43.D 03 C 040 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A, T PIANO | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P43.D 03 C 041 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A, T PIANO | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P43.D 03 C 042 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A, T PIANO | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P43.D 03 C 043 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A, T PIANO | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |
| 06.P43.D 03 C 044 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A, T PIANO | cad | € 182,00 | Lit 352.401 |
| 06.P43.D 03 C 045 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A, T PIANO | cad | € 217,00 | Lit 420.170 |
| 06.P43.D 03 C 046 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A, T DIEDRO | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 06.P43.D 03 C 047 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A, T DIEDRO | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 06.P43.D 03 C 048 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A, T DIEDRO | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 06.P43.D 03 C 049 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A, T DIEDRO | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 06.P43.D 03 C 050 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A, T DIEDRO | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |
| 06.P43.D 03 C 051 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A, T DIEDRO | cad | € 247,00 | Lit 478.258 |
| 06.P43.D 03 C 052 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 87,40 | Lit 169.229 |
| 06.P43.D 03 C 053 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 129,00 | Lit 249.778 |
| 06.P43.D 03 C 054 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 129,00 | Lit 249.778 |
| 06.P43.D 03 C 055 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P43.D 03 C 056 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P43.D 03 C 057 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 273,00 | Lit 528.601 |
| 06.P43.D 03 C 058 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P43.D 03 C 059 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P43.D 03 C 060 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P43.D 03 C 061 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |
| 06.P43.D 03 C 062 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 221,00 | Lit 427.915 |
| 06.P43.D 03 C 063 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 325,00 | Lit 629.287 |
| 06.P43.D 03 C 064 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A, TERMINALE | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P43.D 03 C 065 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A, TERMINALE | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P43.D 03 C 066 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A, TERMINALE | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P43.D 03 C 067 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A, TERMINALE | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P43.D 03 C 068 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A, TERMINALE | cad | € 41,00 | Lit 79.387 |
| 06.P43.D 03 C 069 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A, TERMINALE | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P43.D 03 C 070 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 436,00 | Lit 844.213 |
| 06.P43.D 03 C 071 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 436,00 | Lit 844.213 |
| 06.P43.D 03 C 072 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 436,00 | Lit 844.213 |
| 06.P43.D 03 C 073 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 443,00 | Lit 857.767 |
| 06.P43.D 03 C 074 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 465,00 | Lit 900.365 |
| 06.P43.D 03 C 076 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P43.D 03 C 077 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P43.D 03 C 078 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 06.P43.D 03 C 079 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 509,00 | Lit 985.561 |
| 06.P43.D 03 C 080 | BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 539,00 | Lit 1.043.649 |
| 06.P43.D 03 D | LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE TETRAPOLARI IN RAME |  |  |  |
| 06.P43.D 03 D 010 | BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 150 A | ml | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P43.D 03 D 011 | BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 250 A | ml | € 18,50 | Lit 35.820 |
| 06.P43.D 03 D 012 | BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 350 A | ml | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P43.D 03 D 013 | BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 450 A | ml | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 06.P43.D 03 D 014 | BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 700 A | ml | € 35,70 | Lit 69.124 |
| 06.P43.D 03 D 015 | BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 900 A | ml | € 44,50 | Lit 86.164 |
| 06.P43.D 03 D 016 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 134,00 | Lit 259.460 |
| 06.P43.D 03 D 017 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 134,00 | Lit 259.460 |
| 06.P43.D 03 D 018 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 134,00 | Lit 259.460 |
| 06.P43.D 03 D 019 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P43.D 03 D 020 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 181,00 | Lit 350.464 |
| 06.P43.D 03 D 021 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,GIUNTO ESPANSIONE | cad | € 224,00 | Lit 433.724 |
| 06.P43.D 03 D 022 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 53,70 | Lit 103.977 |
| 06.P43.D 03 D 023 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 62,20 | Lit 120.435 |
| 06.P43.D 03 D 024 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 69,00 | Lit 133.602 |
| 06.P43.D 03 D 025 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 85,90 | Lit 166.325 |
| 06.P43.D 03 D 026 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 06.P43.D 03 D 027 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,BARR. TAGLIAFUOCO | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P43.D 03 D 028 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,ANGOLO PIANO | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 06.P43.D 03 D 029 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,ANGOLO PIANO | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
| 06.P43.D 03 D 030 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,ANGOLO PIANO | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |
| 06.P43.D 03 D 031 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,ANGOLO PIANO | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P43.D 03 D 032 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,ANGOLO PIANO | cad | € 176,00 | Lit 340.783 |
| 06.P43.D 03 D 033 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,ANGOLO PIANO | cad | € 228,00 | Lit 441.469 |
| 06.P43.D 03 D 034 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 06.P43.D 03 D 035 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 06.P43.D 03 D 036 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |
| 06.P43.D 03 D 037 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 142,00 | Lit 274.950 |
| 06.P43.D 03 D 038 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 187,00 | Lit 362.082 |
| 06.P43.D 03 D 039 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,ANGOLO DIEDRO | cad | € 230,00 | Lit 445.342 |
| 06.P43.D 03 D 040 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A, T PIANO | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |
| 06.P43.D 03 D 041 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A, T PIANO | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |
| 06.P43.D 03 D 042 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A, T PIANO | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |
| 06.P43.D 03 D 043 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A, T PIANO | cad | € 190,00 | Lit 367.891 |
| 06.P43.D 03 D 044 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A, T PIANO | cad | € 217,00 | Lit 420.170 |
| 06.P43.D 03 D 045 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A, T PIANO | cad | € 307,00 | Lit 594.434 |
| 06.P43.D 03 D 046 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A, T DIEDRO | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 06.P43.D 03 D 047 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A, T DIEDRO | cad | € 129,00 | Lit 249.778 |
| 06.P43.D 03 D 048 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A, T DIEDRO | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 06.P43.D 03 D 049 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A, T DIEDRO | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
| 06.P43.D 03 D 050 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A, T DIEDRO | cad | € 190,00 | Lit 367.891 |
| 06.P43.D 03 D 051 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A, T DIEDRO | cad | € 244,00 | Lit 472.449 |
| 06.P43.D 03 D 052 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P43.D 03 D 053 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P43.D 03 D 054 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P43.D 03 D 055 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 148,00 | Lit 286.567 |
| 06.P43.D 03 D 056 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 169,00 | Lit 327.229 |
| 06.P43.D 03 D 057 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,ALIMENTAZ. TESTATA | cad | € 332,00 | Lit 642.841 |
| 06.P43.D 03 D 058 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P43.D 03 D 059 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P43.D 03 D 060 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P43.D 03 D 061 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 217,00 | Lit 420.170 |
| 06.P43.D 03 D 062 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 248,00 | Lit 480.194 |
| 06.P43.D 03 D 063 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,ALIMENTAZ. INTERM. | cad | € 251,00 | Lit 486.003 |
| 06.P43.D 03 D 064 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A, TERMINALE | cad | € 40,00 | Lit 77.450 |
| 06.P43.D 03 D 065 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A, TERMINALE | cad | € 40,00 | Lit 77.450 |
| 06.P43.D 03 D 066 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A, TERMINALE | cad | € 40,00 | Lit 77.450 |
| 06.P43.D 03 D 067 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A, TERMINALE | cad | € 40,00 | Lit 77.450 |
| 06.P43.D 03 D 068 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A, TERMINALE | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P43.D 03 D 069 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A, TERMINALE | cad | € 49,10 | Lit 95.070 |
| 06.P43.D 03 D 071 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 476,00 | Lit 921.664 |
| 06.P43.D 03 D 072 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 476,00 | Lit 921.664 |
| 06.P43.D 03 D 073 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 476,00 | Lit 921.664 |
| 06.P43.D 03 D 074 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 488,00 | Lit 944.899 |
| 06.P43.D 03 D 075 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,TESTATA CON SEZ. | cad | € 510,00 | Lit 987.497 |
| 06.P43.D 03 D 077 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 545,00 | Lit 1.055.267 |
| 06.P43.D 03 D 078 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 545,00 | Lit 1.055.267 |
| 06.P43.D 03 D 079 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 545,00 | Lit 1.055.267 |
| 06.P43.D 03 D 080 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 555,00 | Lit 1.074.629 |
| 06.P43.D 03 D 081 | BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,GIUNZIONE CON SEZ. | cad | € 585,00 | Lit 1.132.717 |
| 06.P43.D 03 E | ACCESSORI PER LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE |  |  |  |
| 06.P43.D 03 E 010 | COPERTURA DI ESTREMITA' 150-400 A | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 06.P43.D 03 E 012 | COPERTURA DI ESTREMITA' 450-630 A | cad | € 14,40 | Lit 27.882 |
| 06.P43.D 03 E 014 | COPERTURA DI ESTREMITA' 700-900 A | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |
| 06.P43.D 03 E 016 | STAFFA NORMALE 150-400 A | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P43.D 03 E 018 | STAFFA NORMALE 450-630 A | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P43.D 03 E 020 | STAFFA NORMALE 700-900 A | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P43.D 03 E 022 | SCATOLA INNESTO 4P+T 250 A | cad | € 205,00 | Lit 396.935 |
| 06.P43.D 03 E 024 | SCATOLA INNESTO 4P+T 500 A | cad | € 358,00 | Lit 693.184 |
| 06.P43.D 03 E 026 | COPERTURA DI RIDUZIONE 26 MM | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P43.D 03 E 028 | COPERTURA DI RIDUZIONE 50 MM | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P43.D 03 E 030 | SUPPORTO SOSTEGNO TUBO DIAM. 26 MM IN PARTENZA | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P43.D 03 E 032 | SUPPORTO SOSTEGNO TUBO DIAM. 50 MM IN PARTENZA | cad | € 16,60 | Lit 32.142 |
| 06.P43.D 03 E 034 | MENSOLA A PARETE | cad | € 18,30 | Lit 35.433 |
| 06.P43.D 03 E 036 | SUPPORTO A SOFFITTO | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |
| 06.P43.D 03 E 038 | SPINA PER FUSIBILI 3P+T 30 A | cad | € 45,50 | Lit 88.100 |
| 06.P43.D 03 E 040 | SPINA PER FUSIBILI 3P+T 60 A | cad | € 46,20 | Lit 89.455 |
| 06.P43.D 03 E 042 | SPINA PER FUSIBILI 3P+T 100 A | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
| 06.P43.D 03 E 044 | SPINA PER FUSIBILI 3P+T 200 A | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |
| 06.P43.D 03 E 046 | SPINA PER FUSIBILI 3P+T 250 A | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |
| 06.P43.D 03 E 048 | SPINA PER FUSIBILI 4P+T 30 A | cad | € 48,10 | Lit 93.134 |
| 06.P43.D 03 E 050 | SPINA PER FUSIBILI 4P+T 60 A | cad | € 48,80 | Lit 94.489 |
| 06.P43.D 03 E 052 | SPINA PER FUSIBILI 4P+T 100 A | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |
| 06.P43.D 03 E 054 | SPINA PER FUSIBILI 4P+T 200 A | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
| 06.P43.D 03 E 056 | SPINA PER FUSIBILI 4P+T 250 A | cad | € 202,00 | Lit 391.126 |
| 06.P43.D 03 E 058 | SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T 30 A | cad | € 202,00 | Lit 391.126 |
| 06.P43.D 03 E 060 | SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T 60 A | cad | € 204,00 | Lit 394.999 |
| 06.P43.D 03 E 062 | SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T 100 A | cad | € 212,00 | Lit 410.489 |
| 06.P43.D 03 E 064 | SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T 200 A | cad | € 300,00 | Lit 580.881 |
| 06.P43.D 03 E 066 | SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T 400 A | cad | € 799,00 | Lit 1.547.079 |
| 06.P43.D 03 E 068 | SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T 600 A | cad | € 815,00 | Lit 1.578.060 |
| 06.P43.D 03 E 070 | SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T 30 A | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 06.P43.D 03 E 072 | SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T 60 A | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 06.P43.D 03 E 074 | SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T 100 A | cad | € 215,00 | Lit 416.298 |
| 06.P43.D 03 E 076 | SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T 200 A | cad | € 325,00 | Lit 629.287 |
| 06.P43.D 03 E 078 | SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T 400 A | cad | € 836,00 | Lit 1.618.721 |
| 06.P43.D 03 E 080 | SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T 600 A | cad | € 845,00 | Lit 1.636.148 |
| 06.P43.D 03 E 082 | SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 30 A | cad | € 215,00 | Lit 416.298 |
| 06.P43.D 03 E 084 | SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 60 A | cad | € 217,00 | Lit 420.170 |
| 06.P43.D 03 E 086 | SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 100 A | cad | € 226,00 | Lit 437.597 |
| 06.P43.D 03 E 088 | SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 200 A | cad | € 339,00 | Lit 656.395 |
| 06.P43.D 03 E 090 | SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 400 A | cad | € 891,00 | Lit 1.725.216 |
| 06.P43.D 03 E 092 | SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 600 A | cad | € 900,00 | Lit 1.742.643 |
|  | CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE |  |  |  |
|  | CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE COSTITUITO DA: - GUAINA ESTERNA SENZA SALDATURA, REALIZZATA CON TUBO DI RAME ROSSO CON PUNTO DI FUSIONE PARI A 1083 GRADI CENTIGRADI - ISOLANTE IN OSSIDO DI MAGNESIO COMPRESSO CON PUNTO DI FUSIONE PARI A 2800 GRADI C. - CONDUTTORI IN FILO DI RAME ELETTROLITICO RICOTTO CON PUNTO DI FUSIONE PARI A 1083 GRADI C. |  |  |  |
| 06.P43.E 01 A | CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE CON GUAINA ESTERNA IN TUBO DI RAME, TENSIONE DI ESERCIZIO 500 V |  |  |  |
| 06.P43.E 01 A 010 | CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 2 X 1 MMQ | ml | € 1,88 | Lit 3.640 |
| 06.P43.E 01 A 015 | CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 2 X 1.5 MMQ | ml | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P43.E 01 A 020 | CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 2 X 2.5 MMQ | ml | € 2,79 | Lit 5.402 |
| 06.P43.E 01 A 025 | CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 2 X 4 MMQ | ml | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P43.E 01 A 030 | CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 3 X 1 MMQ | ml | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P43.E 01 A 035 | CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 3 X 1.5 MMQ | ml | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P43.E 01 A 040 | CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 3 X 2.5 MMQ | ml | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 06.P43.E 01 A 045 | CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 4 X 1 MMQ | ml | € 2,56 | Lit 4.956 |
| 06.P43.E 01 A 050 | CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 4 X 1.5 MMQ | ml | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P43.E 01 A 055 | CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 4 X 2.5 MMQ | ml | € 4,37 | Lit 8.461 |
| 06.P43.E 01 A 060 | CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 7 X 1 MMQ | ml | € 3,46 | Lit 6.699 |
| 06.P43.E 01 A 065 | CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 7 X 1.5 MMQ | ml | € 4,07 | Lit 7.880 |
| 06.P43.E 01 A 070 | CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 7 X 2.5 MMQ | ml | € 5,42 | Lit 10.494 |
| 06.P43.E 01 B | CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE, CON GUAINA ESTERNA IN TUBO DI RAME, TENSIONE DI ESERCIZIO 750 V |  |  |  |
| 06.P43.E 01 B 010 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 1.5 MMQ | ml | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P43.E 01 B 012 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 2.5 MMQ | ml | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P43.E 01 B 014 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 4 MMQ | ml | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P43.E 01 B 016 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 6 MMQ | ml | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P43.E 01 B 018 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 10 MMQ | ml | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P43.E 01 B 020 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 16 MMQ | ml | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P43.E 01 B 022 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 25 MMQ | ml | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P43.E 01 B 024 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 35 MMQ | ml | € 6,85 | Lit 13.263 |
| 06.P43.E 01 B 026 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 50 MMQ | ml | € 8,66 | Lit 16.768 |
| 06.P43.E 01 B 028 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 70 MMQ | ml | € 11,40 | Lit 22.073 |
| 06.P43.E 01 B 030 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 95 MMQ | ml | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P43.E 01 B 032 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 120 MMQ | ml | € 17,60 | Lit 34.078 |
| 06.P43.E 01 B 034 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 185 MMQ | ml | € 26,60 | Lit 51.504 |
| 06.P43.E 01 B 036 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 240 MMQ | ml | € 34,50 | Lit 66.801 |
| 06.P43.E 01 B 038 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 300 MMQ | ml | € 41,10 | Lit 79.580 |
| 06.P43.E 01 B 040 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 400 MMQ | ml | € 54,40 | Lit 105.333 |
| 06.P43.E 01 B 042 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 1.5 MMQ | ml | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P43.E 01 B 044 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 2.5 MMQ | ml | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P43.E 01 B 046 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 4 MMQ | ml | € 7,53 | Lit 14.580 |
| 06.P43.E 01 B 048 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 6 MMQ | ml | € 8,06 | Lit 15.606 |
| 06.P43.E 01 B 050 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 10 MMQ | ml | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P43.E 01 B 052 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 16 MMQ | ml | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 06.P43.E 01 B 054 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 25 MMQ | ml | € 15,20 | Lit 29.431 |
| 06.P43.E 01 B 056 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 1.5 MMQ | ml | € 5,35 | Lit 10.359 |
| 06.P43.E 01 B 058 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 2.5 MMQ | ml | € 6,93 | Lit 13.418 |
| 06.P43.E 01 B 060 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 4 MMQ | ml | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P43.E 01 B 062 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 6 MMQ | ml | € 9,41 | Lit 18.220 |
| 06.P43.E 01 B 064 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 10 MMQ | ml | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 06.P43.E 01 B 066 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 16 MMQ | ml | € 14,20 | Lit 27.495 |
| 06.P43.E 01 B 068 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 25 MMQ | ml | € 19,40 | Lit 37.563 |
| 06.P43.E 01 B 070 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 1.5 MMQ | ml | € 6,55 | Lit 12.682 |
| 06.P43.E 01 B 072 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 2.5 MMQ | ml | € 8,06 | Lit 15.606 |
| 06.P43.E 01 B 074 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 4 MMQ | ml | € 9,86 | Lit 19.091 |
| 06.P43.E 01 B 076 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 6 MMQ | ml | € 11,80 | Lit 22.847 |
| 06.P43.E 01 B 078 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 10 MMQ | ml | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 06.P43.E 01 B 080 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 16 MMQ | ml | € 17,30 | Lit 33.497 |
| 06.P43.E 01 B 082 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 25 MMQ | ml | € 23,80 | Lit 46.083 |
| 06.P43.E 01 B 084 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 7 X 1.5 MMQ | ml | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P43.E 01 B 086 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 7 X 2.5 MMQ | ml | € 9,71 | Lit 18.801 |
| 06.P43.E 01 B 088 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 12 X 1.5 MMQ | ml | € 16,20 | Lit 31.367 |
| 06.P43.E 01 B 090 | CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 12 X 2.5 MMQ | ml | € 21,40 | Lit 41.436 |
| 06.P43.E 01 C | CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE CON GUAINA ESTERNA IN TUBO DI RAME RICOPERTO DI PVC NON PROPAGANTE LA FIAMMA SECONDO LE NORME CEI 20-22 TENSIONE DI ESERCIZIO 500 V IMPIEGO: IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE CORROSIVI |  |  |  |
| 06.P43.E 01 C 010 | CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 2 X 1 MMQ | ml | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P43.E 01 C 015 | CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 2 X 1.5 MMQ | ml | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P43.E 01 C 020 | CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 2 X 2.5 MMQ | ml | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P43.E 01 C 025 | CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 2 X 4 MMQ | ml | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P43.E 01 C 030 | CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 3 X 1 MMQ | ml | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P43.E 01 C 035 | CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 3 X 1.5 MMQ | ml | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P43.E 01 C 040 | CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 3 X 2.5 MMQ | ml | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P43.E 01 C 045 | CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 4 X 1 MMQ | ml | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P43.E 01 C 050 | CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 4 X 1.5 MMQ | ml | € 3,39 | Lit 6.563 |
| 06.P43.E 01 C 055 | CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 4 X 2.5 MMQ | ml | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P43.E 01 C 060 | CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 7 X 1 MMQ | ml | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P43.E 01 C 065 | CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 7 X 1.5 MMQ | ml | € 4,37 | Lit 8.461 |
| 06.P43.E 01 C 070 | CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 7 X 2.5 MMQ | ml | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P43.E 01 D | CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE CON GUAINA ESTERNA IN TUBO DI RAME RICOPERTO DI PVC NON PROPAGANTE LA FIAMMA SECONDO LE NORME CEI 20-22 TENSIONE DI ESERCIZIO 750 V IMPIEGO: IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE CORROSIVI |  |  |  |
| 06.P43.E 01 D 010 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 1.5 MMQ | ml | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P43.E 01 D 012 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 2.5 MMQ | ml | € 4,14 | Lit 8.016 |
| 06.P43.E 01 D 014 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 4 MMQ | ml | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P43.E 01 D 016 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 6 MMQ | ml | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 06.P43.E 01 D 018 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 10 MMQ | ml | € 5,65 | Lit 10.939 |
| 06.P43.E 01 D 020 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 16 MMQ | ml | € 6,25 | Lit 12.101 |
| 06.P43.E 01 D 022 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 25 MMQ | ml | € 6,70 | Lit 12.973 |
| 06.P43.E 01 D 024 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 35 MMQ | ml | € 7,68 | Lit 14.870 |
| 06.P43.E 01 D 026 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 50 MMQ | ml | € 9,64 | Lit 18.665 |
| 06.P43.E 01 D 028 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 70 MMQ | ml | € 12,60 | Lit 24.397 |
| 06.P43.E 01 D 030 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 95 MMQ | ml | € 15,20 | Lit 29.431 |
| 06.P43.E 01 D 032 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 120 MMQ | ml | € 18,70 | Lit 36.208 |
| 06.P43.E 01 D 034 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 185 MMQ | ml | € 27,70 | Lit 53.634 |
| 06.P43.E 01 D 036 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 240 MMQ | ml | € 35,70 | Lit 69.124 |
| 06.P43.E 01 D 038 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 1.5 MMQ | ml | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 06.P43.E 01 D 040 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 2.5 MMQ | ml | € 6,85 | Lit 13.263 |
| 06.P43.E 01 D 042 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 4 MMQ | ml | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P43.E 01 D 044 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 6 MMQ | ml | € 8,96 | Lit 17.348 |
| 06.P43.E 01 D 046 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 10 MMQ | ml | € 9,19 | Lit 17.794 |
| 06.P43.E 01 D 048 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 16 MMQ | ml | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P43.E 01 D 050 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 25 MMQ | ml | € 16,20 | Lit 31.367 |
| 06.P43.E 01 D 052 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 1.5 MMQ | ml | € 6,25 | Lit 12.101 |
| 06.P43.E 01 D 054 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 2.5 MMQ | ml | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P43.E 01 D 056 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 4 MMQ | ml | € 9,34 | Lit 18.084 |
| 06.P43.E 01 D 058 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 6 MMQ | ml | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P43.E 01 D 060 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 10 MMQ | ml | € 11,50 | Lit 22.267 |
| 06.P43.E 01 D 062 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 16 MMQ | ml | € 15,30 | Lit 29.624 |
| 06.P43.E 01 D 064 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 25 MMQ | ml | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P43.E 01 D 066 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 1.5 MMQ | ml | € 7,38 | Lit 14.289 |
| 06.P43.E 01 D 068 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 2.5 MMQ | ml | € 8,96 | Lit 17.348 |
| 06.P43.E 01 D 070 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 4 MMQ | ml | € 10,80 | Lit 20.911 |
| 06.P43.E 01 D 072 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 6 MMQ | ml | € 12,90 | Lit 24.977 |
| 06.P43.E 01 D 074 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 10 MMQ | ml | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 06.P43.E 01 D 076 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 16 MMQ | ml | € 18,70 | Lit 36.208 |
| 06.P43.E 01 D 078 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 25 MMQ | ml | € 25,10 | Lit 48.600 |
| 06.P43.E 01 D 080 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 7 X 1.5 MMQ | ml | € 9,34 | Lit 18.084 |
| 06.P43.E 01 D 082 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 7 X 2.5 MMQ | ml | € 10,70 | Lit 20.718 |
| 06.P43.E 01 D 084 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC,12 X 1.5 MMQ | ml | € 17,10 | Lit 33.110 |
| 06.P43.E 01 D 086 | CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC,12 X 2.5 MMQ | ml | € 22,40 | Lit 43.372 |
| 06.P43.E 01 E | ACCESSORI PER CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE DESCRITTI IN PRECEDENZA TERMINALI, RACCORDI, RIDUZIONI, GRAFFETTE, ECC. |  |  |  |
| 06.P43.E 01 E 010 | TERMINALI STANDARD PER CAVO 1/2/3/4, FINO 6 MMQ | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P43.E 01 E 012 | TERMINALI STANDARD PER CAVO 7 X 1.5/2.5 MMQ | cad | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P43.E 01 E 014 | TERMINALI STANDARD PER CAVO UNIP. DA 10 A 95 MMQ | cad | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P43.E 01 E 016 | TERMINALI STANDARD X CAVO UNIP. DA 120 A 185 MMQ | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P43.E 01 E 018 | TERMINALI STANDARD X CAVO UNIP. DA 240 A 400 MMQ | cad | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P43.E 01 E 020 | TERMINALI STANDARD X CAVO BIP. DA 10 A 16 MMQ | cad | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P43.E 01 E 022 | TERMINALI STANDARD X CAVO BIP. 25 MMQ | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P43.E 01 E 024 | TERMINALI STANDARD X CAVO TRIP. DA 10 A 25 MMQ | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P43.E 01 E 026 | TERMINALI STANDARD X CAVO QUADR. DA 10 A 25 MMQ | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P43.E 01 E 028 | TERMINALI STANDARD X CAVO 12 X 1.5/2.5 MMQ | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P43.E 01 E 030 | RACCORDO IP-67 X CAVO 1/2/3/4, SEZ. FINO A 6 MMQ | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P43.E 01 E 032 | RACCORDO IP-67 X CAVO 7 X 1.5/2.5 MMQ | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P43.E 01 E 034 | RACCORDO IP-67 X CAVO UNIP. DA 10 A 35 MMQ | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |
| 06.P43.E 01 E 036 | RACCORDO IP-67 X CAVO UNIP. DA 50 A 95 MMQ | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P43.E 01 E 038 | RACCORDO IP-67 X CAVO UNIP. DA 120 A 185 MMQ | cad | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P43.E 01 E 040 | RACCORDO IP-67 X CAVO UNIP. SEZ. 140 MMQ | cad | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P43.E 01 E 042 | RACCORDO IP-67 X CAVO BIPOL. DA 10 A 25 MMQ | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P43.E 01 E 044 | RACCORDO IP-67 X CAVO TRIPOL. DA 6 A 16 MMQ | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P43.E 01 E 046 | RACCORDO IP-67 X CAVO TRIPOL. SEZ. 25 MMQ | cad | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P43.E 01 E 048 | RACCORDO IP-67 X CAVO QUADRIP. DA 10 A 16 MMQ | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P43.E 01 E 050 | RACCORDO IP-67 X CAVO QUADRIP. SEZ. 25 MMQ | cad | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P43.E 01 E 052 | RACCORDO IP-67 X CAVO 12 X 1.5/2.5 MMQ | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P43.E 01 E 054 | RACCORDO AD-PE X CAVO 1/2/3/4, FINO A 2.5 MMQ | cad | € 3,46 | Lit 6.699 |
| 06.P43.E 01 E 056 | RACCORDO AD-PE X CAVO 7 X 1.5/2.5 MMQ | cad | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P43.E 01 E 058 | RACCORDO AD-PE X CAVO UNIP. DA 4 A 25 MMQ | cad | € 3,46 | Lit 6.699 |
| 06.P43.E 01 E 060 | RACCORDO AD-PE X CAVO UNIP. DA 35 A 70 MMQ | cad | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P43.E 01 E 062 | RACCORDO AD-PE X CAVO UNIP. DA 95 A 150 MMQ | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P43.E 01 E 064 | RACCORDO AD-PE X CAVO UNIP. DA 185 A 240 MMQ | cad | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P43.E 01 E 066 | RACCORDO AD-PE X CAVO BIPOL. DA 4 A 25 MMQ | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P43.E 01 E 068 | RACCORDO AD-PE X CAVO TRIPOL. DA 4 A 10 MMQ | cad | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P43.E 01 E 070 | RACCORDO AD-PE X CAVO TRIPOL. DA 16 A 25 MMQ | cad | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P43.E 01 E 072 | RACCORDO AD-PE X CAVO QUADRIP. DA 4 A 10 MMQ | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P43.E 01 E 074 | RACCORDO AD-PE X CAVO QUADRIP. DA 16 A 25 MMQ | cad | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P43.E 01 E 076 | RACCORDO AD-PE X CAVO 12 X 1.5/2.5 MMQ | cad | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P43.E 01 E 078 | GRAFFETTE IN RAME NUDO | cad | € 0,19 | Lit 367 |
| 06.P43.E 01 E 080 | GRAFFETTE IN RAME/PVC | cad | € 0,41 | Lit 793 |
| 06.P43.E 01 E 082 | SIGILLANTE PER TERMINALI | kg | € 156,00 | Lit 302.058 |
|  | CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE SCALDANTI |  |  |  |
|  | CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE SCALDANTI RICOPERTI CON GUAINE IN RAME ED ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC |  |  |  |
| 06.P43.F 01 A | CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE SCALDANTI RICOPERTI CON GUAINE IN RAME ED ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC |  |  |  |
| 06.P43.F 01 A 010 | CAVO ISOL.MINER. 6 MMQ SUP.SCALDANTE 82 CMQ/M | ml | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P43.F 01 A 015 | CAVO ISOL.MINER. 10 MMQ SUP.SCALDANTE 98 CMQ/M | ml | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 06.P43.F 01 A 020 | CAVO ISOL.MINER.13.5 MMQ SUP.SCALDANTE 131 CMQ/M | ml | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P43.F 01 A 025 | CAVO ISOL.MINER. 21 MMQ SUP.SCALDANTE 163 CMQ/M | ml | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P43.F 01 A 030 | CAVO ISOL.MINER. 22 MMQ SUP.SCALDANTE 166 CMQ/M | ml | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P43.F 01 A 035 | CAVO ISOL.MINER. 26 MMQ SUP.SCALDANTE 182 CMQ/M | ml | € 2,86 | Lit 5.537 |
| 06.P43.F 01 A 040 | CAVO ISOL.MINER. 31 MMQ SUP.SCALDANTE 198 CMQ/M | ml | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 06.P43.F 01 A 045 | CAVO ISOL.MINER. 37 MMQ SUP.SCALDANTE 217 CMQ/M | ml | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P43.F 01 B | RACCORDI COMPLETI PER CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE SCALDANTI. |  |  |  |
| 06.P43.F 01 B 010 | COPPIA DI USCITE PER CAVO UNIP. FLESSIBILE 4 MMQ | cad | € 23,90 | Lit 46.276 |
| 06.P43.F 01 B 015 | COPPIA DI USCITE PER CAVO UNIP. ISOLAM. MINERALE | cad | € 28,90 | Lit 55.958 |
| 06.P43.F 01 B 020 | USCITA PER CAVO BIPOLARE AD ISOLAMENTO MINERALE | cad | € 32,70 | Lit 63.316 |

| 06.P44 | APPARECCHI DI COMANDO E PRESE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APPARECCHI MODULARI |  |  |  |
|  | APPARECCHI DI COMANDO, PRESE E SEGNALAZIONI MODULARI DA MONTARE A SCATTO SU SUPPORTI PORTAFRUTTI |  |  |  |
| 06.P44.A 01 A | APPARECCHI DI COMANDO MODULARI DA MONTARE A SCATTO SU SUPPORTI PORTAFRUTTI |  |  |  |
| 06.P44.A 01 A 010 | FRUTTO MODULARE INTERRUTTORE UNIPOLARE 10 A | cad | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P44.A 01 A 012 | FRUTTO MODULARE INTERR. TIRANTE UNIPOL. 10 A | cad | € 2,79 | Lit 5.402 |
| 06.P44.A 01 A 014 | FRUTTO MODULARE INTERRUTTORE UNIPOLARE LUMINOSO | cad | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P44.A 01 A 016 | FRUTTO MODULARE INTERR. FOTOLUMINESCENTE 16 A | cad | € 3,46 | Lit 6.699 |
| 06.P44.A 01 A 018 | FRUTTO MODULARE INTERR. UNIPOL. AUTOMATICO 6 A | cad | € 9,94 | Lit 19.246 |
| 06.P44.A 01 A 020 | FRUTTO MODULARE INTERR. UNIPOL. AUTOMATICO 10 A | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P44.A 01 A 022 | FRUTTO MODULARE INTERR. UNIPOL. AUTOMATICO 16 A | cad | € 11,40 | Lit 22.073 |
| 06.P44.A 01 A 024 | FRUTTO MODULARE INTERRUTTORE BIPOLARE 16 A | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P44.A 01 A 026 | FRUTTO MODULARE INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO | cad | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P44.A 01 A 028 | FRUTTO MODULARE INTERRUTTORE BIPOLARE A CHIAVE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 06.P44.A 01 A 030 | FRUTTO MODULARE INTERR. MAGN./TERM. BIPOL. 10 A | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P44.A 01 A 032 | FRUTTO MODULARE INTERR. MAGN./TERM. BIPOL. 15 A | cad | € 21,80 | Lit 42.210 |
| 06.P44.A 01 A 034 | FRUTTO MODUL.INT.AUT.DIFFER.2P 6 A ID=10 MA | cad | € 43,60 | Lit 84.421 |
| 06.P44.A 01 A 036 | FRUTTO MODUL.INT.AUT.DIFFER.2P 10/16 A ID=10 MA | cad | € 43,60 | Lit 84.421 |
| 06.P44.A 01 A 038 | FRUTTO MODULARE DEVIATORE UNIPOLARE 10 A | cad | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P44.A 01 A 040 | FRUTTO MODULARE DEVIATORE UNIPOLARE LUMINOSO | cad | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P44.A 01 A 042 | FRUTTO MODULARE INVERTITORE 10 A | cad | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 06.P44.A 01 A 044 | FRUTTO MODULARE RELE' COMANDO LUCI 220 V | cad | € 14,70 | Lit 28.463 |
| 06.P44.A 01 A 046 | FRUTTO MODULARE PULSANTE UNIPOLARE 10 A | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P44.A 01 A 048 | FRUTTO MODULARE PULSANTE UNIPOLARE LUMINOSO 10 A | cad | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P44.A 01 A 050 | FRUTTO MODULARE PULSANTE A TIRANTE | cad | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P44.A 01 A 052 | FRUTTO MODULARE PULSANTE DOPPIO UNIPOLARE 10 A | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P44.A 01 A 054 | FRUTTO MODULARE PULSANTE UNIP.NA "MARCIA", NERO | cad | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P44.A 01 A 056 | FRUTTO MODULARE PULSANTE UNIP.NC "ARRESTO",ROSSO | cad | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P44.A 01 A 058 | FRUTTO MODULARE PULSANTE DOPPIO CON "FRECCIA" | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |
| 06.P44.A 01 A 060 | FRUTTO MODUL. REGOL. LUMINOSITA' FINO A 500 W | cad | € 11,40 | Lit 22.073 |
| 06.P44.A 01 A 062 | FRUTTO MODUL.REGOL.LUMIN. FINO 500 W CON INTERR. | cad | € 12,90 | Lit 24.977 |
| 06.P44.A 01 A 064 | FRUTTO MODUL.REGOL.LUMIN. FINO 500 W CON FILTRO | cad | € 29,80 | Lit 57.700 |
| 06.P44.A 01 B | PRESE MODULARI DA MONTARE A SCATTO SU SUPPORTI PORTAFRUTTI. CON SERRANDINA |  |  |  |
| 06.P44.A 01 B 010 | FRUTTO MODULARE PRESA 2P+T, 10 A | cad | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P44.A 01 B 015 | FRUTTO MODULARE PRESA 2P+T, 16 A | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P44.A 01 B 020 | FRUTTO MODUL. BIPRESA 10/16 A AD ALVEOLI VARIAB. | cad | € 2,79 | Lit 5.402 |
| 06.P44.A 01 B 025 | FRUTTO MODULARE PRESA SCHUKO | cad | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P44.A 01 B 030 | FRUTTO MODULARE PRESA PER RASOI CON TRASF. ISOL. | cad | € 25,70 | Lit 49.762 |
| 06.P44.A 01 C | APPARECCHI MODULARI VARI DA MONTARE A SCATTO SU SUPPORTI PORTAFRUTTI |  |  |  |
| 06.P44.A 01 C 010 | FRUTTO MODULARE TAPPO COPRIFORO | cad | € 0,34 | Lit 658 |
| 06.P44.A 01 C 015 | FRUTTO MODULARE USCITA CAVO | cad | € 0,34 | Lit 658 |
| 06.P44.A 01 C 020 | FRUTTO MODULARE PORTAFUS. MINIATURA FINO A 15 A | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |
| 06.P44.A 01 C 025 | FRUTTO MODULARE PORTAFUS. CARTUCCIA FINO A 16 A | cad | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P44.A 01 C 030 | FRUTTO MODULARE SUONERIA 12 V, 50 HZ | cad | € 4,97 | Lit 9.623 |
| 06.P44.A 01 C 035 | FRUTTO MODULARE SUONERIA 220 V, 50 HZ | cad | € 6,17 | Lit 11.946 |
| 06.P44.A 01 C 040 | FRUTTO MODULARE RONZATORE 12 V, 50 HZ | cad | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 06.P44.A 01 C 045 | FRUTTO MODULARE RONZATORE 220 V, 50 HZ | cad | € 4,97 | Lit 9.623 |
| 06.P44.A 01 C 050 | FRUTTO MODULARE PRESA COASSIALE TV | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |
| 06.P44.A 01 C 055 | FRUTTO MODULARE DOPPIO PRESA TV + RADIO | cad | € 13,30 | Lit 25.752 |
| 06.P44.A 01 C 060 | FRUTTO MODULARE PORTALAMPADA SEGNALAZ. 24 V | cad | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P44.A 01 C 065 | FRUTTO MODULARE SEGNALATORE LUMINOSO PIANO | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P44.A 01 C 070 | FRUTTO MODULARE SEGNALATORE LUMINOSO PRISMATICO | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P44.A 01 C 075 | FRUTTO MODULARE SEGNALATORE LUMINOSO CON GRIGLIA | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P44.A 01 D | APPARECCHI DI COMANDO CON PLACCA AUTOPORTANTE IN RESINA CHE AGGANCIA A SCATTO GLI APPARECCHI E LI FISSA CON GRIFFE O VITI ALLE SCATOLE DA INCASSO |  |  |  |
| 06.P44.A 01 D 010 | INTERRUTTORE UNIPOLARE 10 A | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P44.A 01 D 015 | DEVIATORE UNIPOLARE 10 A | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P44.A 01 D 020 | INVERTITORE 16 A | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |
| 06.P44.A 01 D 025 | INTERRUTTORE BIPOLARE 16 A | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P44.A 01 D 030 | INTERR. MAGNETOTERMICO UNIP. 5 A, P.D.I. 1.5 KA | cad | € 9,94 | Lit 19.246 |
| 06.P44.A 01 D 035 | INTERR. MAGNETOTERMICO UNIP. 10 A, P.D.I. 1.5 KA | cad | € 10,50 | Lit 20.330 |
| 06.P44.A 01 D 040 | INTERR. MAGNETOTERMICO UNIP. 15 A, P.D.I. 1.5 KA | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 06.P44.A 01 D 045 | INTERR. MAGNETOTERMICO BIP. 5 A, P.D.I. 1.5 KA | cad | € 15,30 | Lit 29.624 |
| 06.P44.A 01 D 050 | INTERR. MAGNETOTERMICO BIP. 10 A, P.D.I. 1.5 KA | cad | € 15,80 | Lit 30.593 |
| 06.P44.A 01 D 055 | INTERR. MAGNETOTERMICO BIP. 15 A, P.D.I. 1.5 KA | cad | € 16,20 | Lit 31.367 |
| 06.P44.A 01 D 060 | PRESA ALVEOLI SCHERMATI 2 X 10 A + T | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P44.A 01 D 065 | PRESA ALVEOLI SCHERMATI 2 X 16 A + T | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P44.A 01 D 070 | PULSANTE GENERICO | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P44.A 01 D 075 | PULSANTE A TIRANTE | cad | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P44.A 01 D 080 | SPIA PER LAMPADA A SILURO | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
|  | APPARECCHI DI COMANDO MONOBLOCCO |  |  |  |
|  | APPARECCHI DI COMANDO E PRESE DA MONTARE MEDIAN- TE GRAFFETTE AD ESPANSIONE SU SCATOLE TONDE |  |  |  |
| 06.P44.B 01 A | APPARECCHI DI COMANDO MONOBLOCCO, DA MONTARE MEDIANTE GRAFFETTE AD ESPANSIONE SU SCATOLE TONDE |  |  |  |
| 06.P44.B 01 A 010 | MONOBLOCCO INTERRUTTORE UNIPOLARE 6 A | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P44.B 01 A 015 | MONOBLOCCO INTERRUTTORE BIPOLARE 6 A | cad | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P44.B 01 A 020 | MONOBLOCCO DEVIATORE 6 A | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P44.B 01 A 025 | MONOBLOCCO PULSANTE UNIPOLARE 6 A | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P44.B 01 A 030 | MONOBLOCCO PULSANTE UNIPOLARE CON TARGHETTA 6 A | cad | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P44.B 01 A 035 | MONOBLOCCO INVERTITORE 6 A | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P44.B 01 A 040 | MONOBLOCCO 2 DEVIATORI 6 A | cad | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P44.B 01 A 045 | MONOBLOCCO DEVIATORE + PULSANTE UNIPOL. 6 A | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P44.B 01 A 050 | MONOBLOCCO 3 DEVIATORI 6 A | cad | € 2,79 | Lit 5.402 |
|  | APPARECCHI COMPLETI A PARETE PROTETTI |  |  |  |
|  | APPARECCHI DI COMANDO E PRESE, COMPLETI DI SCA- TOLA IN MATERIALE ISOLANTE AUTOESTINGUENTE MUNI- TA DI PRESSACAVO, COPERCHIO A SPORTELLO O A MEM- BRANA. GRADI DI PROTEZIONE IP-40 A IP-67 |  |  |  |
| 06.P44.C 01 A | APPARECCHI DI COMANDO LUCE MONOBLOCCO, COMPLETI DI SCATOLE IN MATERIALE ISOLANTE AUTOESTINGUENTE MUNITA DI PRESSACAVO COPERCHIO A MEMBRANA ELASTICA. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-67 |  |  |  |
| 06.P44.C 01 A 010 | INTERR. UNIP. 10 A, ESTERNO CON MEMBRANA | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P44.C 01 A 015 | DEVIAT. UNIP. 10 A, ESTERNO CON MEMBRANA | cad | € 7,38 | Lit 14.289 |
| 06.P44.C 01 A 020 | PULSAN. UNIP. 10 A, ESTERNO CON MEMBRANA | cad | € 6,55 | Lit 12.682 |
| 06.P44.C 01 A 025 | INTERR. BIPOL. 10 A, ESTERNO CON MEMBRANA | cad | € 7,23 | Lit 13.999 |
| 06.P44.C 01 B | APPARECCHI DI COMANDO LUCE MODULARI, COMPLETI D ISCATOLA IN MATERIALE ISOLANTE AUTOESTINGUENTE MUNITA DI PRESSACAVO, COPERCHIO DI SPORTELLO TRASPARENTE E MEMBRANA GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-44 |  |  |  |
| 06.P44.C 01 B 010 | INTERR. UNIP. 10 A, ESTERNO CON COPERCHIO | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P44.C 01 B 015 | DEVIAT. UNIP. 10 A, ESTERNO CON COPERCHIO | cad | € 6,93 | Lit 13.418 |
| 06.P44.C 01 B 020 | PULSAN. UNIP. 10 A, ESTERNO CON COPERCHIO | cad | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 06.P44.C 01 B 025 | INTERR. BIPOL. 10 A, ESTERNO CON COPERCHIO | cad | € 7,00 | Lit 13.553 |
| 06.P44.C 01 C | APPARECCHI DI COMANDO LUCE MODULARI, COMPLETI DI SCATOLA IN MATERIALE ISOLANTE AUTOESTINGUENTE MUNITA DI PASSACAVO, GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-40 |  |  |  |
| 06.P44.C 01 C 010 | INTERR. UNIPOLARE 10 A ESTERNO SENZA SPORTELLO | cad | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P44.C 01 C 015 | INTERR. BIPOLARE 16 A ESTERNO SENZA SPORTELLO | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P44.C 01 C 020 | DEVIATORE ESTERNO SENZA SPORTELLO | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P44.C 01 C 025 | PULSANTE UNIPOLARE 10 A ESTERNO SENZA SPORTELLO | cad | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P44.C 01 D | PRESE COMPLETE DI SCATOLE CON COPERCHIO A MOLLA, IN MATERIALE ISOLANTE AUTOESTINGUENTE MUNITA DI PRESSACAVO. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-44 |  |  |  |
| 06.P44.C 01 D 010 | PRESA 2P+T 10 A, ESTERNO CON COPERCHIO | cad | € 5,05 | Lit 9.778 |
| 06.P44.C 01 D 015 | PRESA 2P+T 16 A, ESTERNA CON COPERCHIO | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P44.C 01 D 020 | PRESA SCHUKO 2P+T 16 A, ESTERNA CON COPERCHIO | cad | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P44.C 01 E | APPARECCHI DI COMANDO AD-FT IN POLIESTERE NERO |  |  |  |
| 06.P44.C 01 E 010 | INTERRUTTORE BIPOLARE AD-FT | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |
| 06.P44.C 01 E 015 | PULSANTE AD-FT A 1 FUNZIONE | cad | € 66,20 | Lit 128.181 |
| 06.P44.C 01 E 020 | PULSANTE AD-FT A 2 FUNZIONI | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 06.P44.C 01 E 025 | PULSANTE AD-FT A 3 FUNZIONI | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
|  | PRESE TIPO CEE-17 |  |  |  |
|  | PRESE TIPO CEE-17, IP-44, IP-55, IP-65 IN ESECUZIONE DA PARETE CON E SENZA INTERRUTTORE DI BLOCCO |  |  |  |
| 06.P44.D 01 A | PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-44. IN ESECUZIONE DA PARETE SENZA INTERRUTTORE DI BLOCCO |  |  |  |
| 06.P44.D 01 A 010 | PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 2P+T, 16 A, IP-44 | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P44.D 01 A 015 | PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 3P+T, 16 A, IP-44 | cad | € 6,78 | Lit 13.127 |
| 06.P44.D 01 A 020 | PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 4P+T, 16 A, IP-44 | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 06.P44.D 01 A 025 | PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 2P+T, 32 A, IP-44 | cad | € 9,56 | Lit 18.510 |
| 06.P44.D 01 A 030 | PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 3P+T, 32 A, IP-44 | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P44.D 01 A 035 | PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 4P+T, 32 A, IP-44 | cad | € 10,80 | Lit 20.911 |
| 06.P44.D 01 B | PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-44. IN ESECUZIONE DA PARETE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO |  |  |  |
| 06.P44.D 01 B 010 | PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 2P+T, 16 A, IP-44 | cad | € 38,40 | Lit 74.352 |
| 06.P44.D 01 B 015 | PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 3P+T, 16 A, IP-44 | cad | € 40,80 | Lit 78.999 |
| 06.P44.D 01 B 020 | PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 4P+T, 16 A, IP-44 | cad | € 45,50 | Lit 88.100 |
| 06.P44.D 01 B 025 | PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 2P+T, 32 A, IP-44 | cad | € 55,60 | Lit 107.656 |
| 06.P44.D 01 B 030 | PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 3P+T, 32 A, IP-44 | cad | € 60,50 | Lit 117.144 |
| 06.P44.D 01 B 035 | PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 4P+T, 32 A, IP-44 | cad | € 66,70 | Lit 129.149 |
| 06.P44.D 01 B 040 | PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 3P+T, 63 A, IP-44 | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
| 06.P44.D 01 B 045 | PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 4P+T, 63 A, IP-44 | cad | € 94,20 | Lit 182.396 |
| 06.P44.D 01 C | PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-55 E IP-65 IN ESECUZIONE DA PARETE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI DI PROTEZIONE |  |  |  |
| 06.P44.D 01 C 010 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 2P+T, 16 A, IP-65, 6 H | cad | € 47,20 | Lit 91.391 |
| 06.P44.D 01 C 015 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 16 A, IP-65, 6 H | cad | € 52,00 | Lit 100.686 |
| 06.P44.D 01 C 020 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 16 A, IP-65, 6 H | cad | € 55,10 | Lit 106.688 |
| 06.P44.D 01 C 025 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 2P+T, 32 A, IP-65, 6 H | cad | € 75,20 | Lit 145.607 |
| 06.P44.D 01 C 030 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 32 A, IP-65, 6 H | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 06.P44.D 01 C 035 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 32 A, IP-65, 6 H | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |
| 06.P44.D 01 C 040 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 63 A, IP-65, 6 H | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 06.P44.D 01 C 045 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 63 A, IP-65, 6 H | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
| 06.P44.D 01 C 050 | PRESA CEE-17 2P,16 A,+TRASF.380/24 V,144 VA, 1PR | cad | € 98,70 | Lit 191.109 |
| 06.P44.D 01 C 055 | PRESA CEE-17 2P,16 A,+TRASF.380/24 V,144 VA, 2PR | cad | € 184,00 | Lit 356.273 |
| 06.P44.D 01 D | PRESE TIPO CEE-17 IN CONTENITORE METALLICO IP-55 E IP-65 IN ESECUZIONE DA PARETE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI DI PROTEZIONE |  |  |  |
| 06.P44.D 01 D 010 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 2P+T, 16 A, IP-65, 6 H | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 06.P44.D 01 D 015 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 16 A, IP-65, 6 H | cad | € 45,20 | Lit 87.519 |
| 06.P44.D 01 D 020 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 16 A, IP-65, 6 H | cad | € 50,40 | Lit 97.588 |
| 06.P44.D 01 D 025 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 2P+T, 32 A, IP-65, 6 H | cad | € 68,40 | Lit 132.440 |
| 06.P44.D 01 D 030 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 32 A, IP-65, 6 H | cad | € 70,70 | Lit 136.894 |
| 06.P44.D 01 D 035 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 32 A, IP-65, 6 H | cad | € 74,10 | Lit 143.477 |
| 06.P44.D 01 D 040 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 63 A, IP-55, 6 H | cad | € 94,20 | Lit 182.396 |
| 06.P44.D 01 D 045 | PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 63 A, IP-55, 6 H | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 06.P44.D 01 D 050 | PRESA CEE-17 2P,16 A,+TRASF.380/24 V,144 VA,1 PR | cad | € 97,20 | Lit 188.205 |
| 06.P44.D 01 D 055 | PRESA CEE-17 2P,16 A,+TRASF.380/24 V,144 VA,2 PR | cad | € 165,00 | Lit 319.484 |
| 06.P44.D 01 E | BASI MODULARI PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI PRESE CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO COMPLETE DI ACCESSORI |  |  |  |
| 06.P44.D 01 E 010 | BASE MODULARE PER 1 PRESA 16/32 A | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |
| 06.P44.D 01 E 015 | BASE MODULARE PER 2 PRESE 16/32 A | cad | € 18,90 | Lit 36.595 |
| 06.P44.D 01 E 020 | BASE MODULARE PER 3 PRESE 16/32 A | cad | € 28,70 | Lit 55.570 |
| 06.P44.D 01 E 025 | BASE MODULARE PER 1 PRESA 63 A | cad | € 9,64 | Lit 18.665 |
| 06.P44.D 01 E 030 | RACCORDI PER UNIONE BASE-PRESA | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P44.D 01 E 035 | RACCORDI PER UNIONE BASE-BASE | cad | € 0,41 | Lit 793 |
|  | SPINE E PRESE VOLANTI |  |  |  |
|  | SPINE E PRESE VOLANTI IN MATERIALE PLASTICO CONFORMI NORMATIVA IEC 695-2-1 |  |  |  |
| 06.P44.E 01 A | SPINE, PRESE VOLANTI, PRESE MULTIPLE DA TAVOLO (SENZA CAVO E SPINA) IN MATERIALE PLASTICO CONFORMI NORMATIVA IEC 695-2-1 |  |  |  |
| 06.P44.E 01 A 010 | SPINA VOLANTE 2P+T, 10 A | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P44.E 01 A 015 | SPINA VOLANTE 2P+T, 16 A | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P44.E 01 A 020 | SPINA VOLANTE 2P+T, 10 A, 45/90 GRADI | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P44.E 01 A 025 | SPINA VOLANTE 2P+T, 16 A, 45/90 GRADI | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P44.E 01 A 030 | PRESA VOLANTE 2P+T, 10 A | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P44.E 01 A 035 | PRESA VOLANTE 2P+T, BIVALENTI 10/16 A | cad | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P44.E 01 A 040 | PRESE MULTIPLE DA TAVOLO 3 X 16 A SCHUKO | cad | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P44.E 01 A 045 | PRESE MULTIPLE DA TAVOLO 3 X 10 A + T CENTRALE | cad | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P44.E 01 A 050 | PRESE MULTIPLE DA TAVOLO 4 X 10 A + T CENTRALE | cad | € 4,37 | Lit 8.461 |
| 06.P44.E 01 A 055 | ADATTATORE MULTIPLO 16 A, 250 V, 3 USCITE LATER. | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P44.E 01 A 060 | ADATTATORE SEMPLICE 10 A, USCITA SCHUKO | cad | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P44.E 01 A 065 | ADATTATORE SEMPLICE 16 A, USCITA SCHUKO | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
|  | SPINE A NORMA CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IN ESECUZIONE IP-44 E IP-67 |  |  |  |
| 06.P44.E 02 A | SPINE A NORMA CEE-17 PROTETTE GRADO DI PROTEZIONE IP-44 50/60 HZ |  |  |  |
| 06.P44.E 02 A 010 | SPINA 2P+T, 16 A, 220 V, ORE 6 | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P44.E 02 A 015 | SPINA 3P+T, 16 A, 380 V, ORE 6 | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |
| 06.P44.E 02 A 020 | SPINA 3P+N+T, 16 A, 380 V, ORE 6 | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P44.E 02 A 025 | SPINA 2P+T, 32 A, 220 V, ORE 6 | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P44.E 02 A 030 | SPINA 3P+T, 32 A, 380 V, ORE 6 | cad | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P44.E 02 A 035 | SPINA 3P+N+T, 32 A, 380 V, ORE 6 | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P44.E 02 B | SPINE A NORMA CEE-17 PROTETTE GRADO DI PROTEZIONE IP-67 50/60 HZ |  |  |  |
| 06.P44.E 02 B 010 | SPINA 2P+T, 16 A, 220 V, ORE 6 | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P44.E 02 B 015 | SPINA 3P+T, 16 A, 380 V, ORE 6 | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P44.E 02 B 020 | SPINA 3P+N+T, 16 A, 380 V, ORE 6 | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P44.E 02 B 025 | SPINA 2P+T, 32 A, 220 V, ORE 6 | cad | € 5,35 | Lit 10.359 |
| 06.P44.E 02 B 030 | SPINA 3P+T, 32 A, 380 V, ORE 6 | cad | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P44.E 02 B 035 | SPINA 3P+N+T, 32 A, 380 V, ORE 6 | cad | € 6,40 | Lit 12.392 |
| 06.P44.E 02 B 040 | SPINA 3P+T, 63 A, 380 V, ORE 6 | cad | € 10,80 | Lit 20.911 |
| 06.P44.E 02 B 045 | SPINA 3P+N+T, 63 A, 380 V, ORE 6 | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |

| 06.P45 | IMPIANTI SPECIALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE |  |  |  |
|  | SUONERIE E RONZATORI MODULARI DA INCASSO |  |  |  |
| 06.P45.A 01 A | SUONERIE E RONZATORI MODULARI DA INCASSO DA INSTALLARE SU SUPPORTI E PLACCHE MODULARI. RONZATORI CON PULSANTE O LAMPADA DI SEGNALAZIONE |  |  |  |
| 06.P45.A 01 A 010 | SUONERIA IN BRONZO 12 V 50 HZ 8 VA MODULARE | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P45.A 01 A 015 | SUONERIA IN BRONZO 127 V 50 HZ 8 VA MODULARE | cad | € 6,33 | Lit 12.256 |
| 06.P45.A 01 A 020 | SUONERIA IN BRONZO 220 V 50 HZ 8 VA MODULARE | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P45.A 01 A 025 | SUONERIA IN BRONZO 24 V 50 HZ 8 VA MODULARE | cad | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P45.A 01 A 030 | RONZATORE 12 V 50 HZ 8 VA MODULARE | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P45.A 01 A 035 | RONZATORE 127 V 50 HZ 8 VA MODULARE | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P45.A 01 A 040 | RONZATORE 220 V 50 HZ 8 VA MODULARE | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P45.A 01 A 045 | RONZATORE 24 V 50 HZ 8 VA MODULARE | cad | € 4,52 | Lit 8.751 |
| 06.P45.A 01 A 050 | RONZATORE 12 V C.C. 8 W MODULARE | cad | € 5,05 | Lit 9.778 |
| 06.P45.A 01 A 055 | RONZATORE 24 V C.C. 8 W MODULARE | cad | € 5,72 | Lit 11.075 |
| 06.P45.A 01 A 060 | PULSANTE IN CHIUSURA CON RONZATORE 12 V 50 HZ | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P45.A 01 A 065 | PULSANTE IN APERTURA CON RONZATORE 12 V 50 HZ | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P45.A 01 A 070 | PULSANTE IN CHIUSURA CON RONZATORE 24 V 50 HZ | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P45.A 01 A 075 | PULSANTE IN APERTURA CON RONZATORE 24 V 50 HZ | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 06.P45.A 01 A 080 | PORTALAMPADA CON LAMP. ARANCIO + RONZ. 24 V CA | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P45.A 01 A 085 | PORTALAMPADA CON LAMP. TRASP. + RONZ. 24 V CA | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P45.A 01 A 090 | PORTALAMPADA CON LAMP. ROSSA + RONZ. 24 V CA | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P45.A 01 A 095 | PORTALAMPADA CON LAMP. VERDE + RONZ. 24 V CA | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
|  | SUONERIE A TIMPANO; SUONERIE A NOTE MELODIOSE; 1SUONERIE E RONZATORI MODULARI PER MONTAGGIO SU PLACCHE |  |  |  |
| 06.P45.A 02 A | SUONERIE A TIMPANO PER INSTALLAZIONE A PARETE; TIMPANO IN BRONZO, ALLUMINIO, ACCIAIO, RESINA. |  |  |  |
| 06.P45.A 02 A 010 | SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 24 V C.C. 9 W | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P45.A 02 A 015 | SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 24 V C.A. 6 VA | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P45.A 02 A 020 | SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 110-135 V C.A. | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P45.A 02 A 025 | SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 8-12 V C.A. 5-10 VA | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P45.A 02 A 030 | SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 200-250 V C.A. | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P45.A 02 A 035 | SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 8-12 V C.C. 8-11 W | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P45.A 02 A 040 | SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 4.5-6 V C.C. 8-11 W | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P45.A 02 A 045 | SUONERIA A TIMPANO IN ALLUM. 110-135 V C.A. | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P45.A 02 A 050 | SUONERIA A TIMPANO IN ALLUM. 8-12 V C.A. 5-10 VA | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P45.A 02 A 055 | SUONERIA A TIMPANO IN ALLUM. 200-250 V C.A. | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P45.A 02 A 060 | SUONERIA A TIMPANO IN ACCIAIO 110-135 V C.A. | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P45.A 02 A 065 | SUONERIA A TIMPANO IN ACCIAIO 8-12 V C.A. 5-10 V | cad | € 6,17 | Lit 11.946 |
| 06.P45.A 02 A 070 | SUONERIA A TIMPANO IN ACCIAIO 24 V C.A. | cad | € 6,55 | Lit 12.682 |
| 06.P45.A 02 A 075 | SUONERIA A TIMPANO IN ACCIAIO 200-250 V C.A. | cad | € 7,53 | Lit 14.580 |
| 06.P45.A 02 A 080 | SUONERIA A TIMPANO IN RESINA 110-135 V C.A. | cad | € 6,63 | Lit 12.837 |
| 06.P45.A 02 A 085 | SUONERIA A TIMPANO IN RESINA 8-12 V C.A. 5-10 VA | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P45.A 02 A 090 | SUONERIA A TIMPANO IN RESINA 200-250 V | cad | € 7,61 | Lit 14.735 |
| 06.P45.A 02 B | SUONERIE A NOTE MELODIOSE DA PARETE O DA INCASSO CON MOSTRINA IN ALLUMINIO ANODIZZATO, COMPLETE DI ACCESSORI PER INSTALLAZIONE |  |  |  |
| 06.P45.A 02 B 010 | SUONERIA A NOTE MELODIOSE 8 V C.A. 15 VA | cad | € 6,93 | Lit 13.418 |
| 06.P45.A 02 B 015 | SUONERIA A NOTE MELODIOSE 12 V C.A. 15 VA | cad | € 6,93 | Lit 13.418 |
| 06.P45.A 02 B 020 | SUONERIA A NOTE MELODIOSE 110 V C.A. | cad | € 7,45 | Lit 14.425 |
| 06.P45.A 02 B 025 | SUONERIA A NOTE MELODIOSE 220 V C.A. | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P45.A 02 B 030 | SUONERIA A NOTE MELODIOSE 110-220 V C.A. | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P45.A 02 C | SUONERIE (BADENIE) INDUSTRIALI STAGNE E NON, CON TIMPANO IN ACCIAIO E CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO. DIAMETRO 150 MM CIRCA. |  |  |  |
| 06.P45.A 02 C 010 | SUONERIA INDUSTRIALE STAGNA 12 V C.A. | cad | € 81,40 | Lit 157.612 |
| 06.P45.A 02 C 015 | SUONERIA INDUSTRIALE STAGNA 24 V C.A. | cad | € 81,40 | Lit 157.612 |
| 06.P45.A 02 C 020 | SUONERIA INDUSTRIALE STAGNA 12 V C.C. | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |
| 06.P45.A 02 C 025 | SUONERIA INDUSTRIALE STAGNA 24 V C.C. | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 06.P45.A 02 C 030 | SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA 12 V C.A. | cad | € 33,60 | Lit 65.058 |
| 06.P45.A 02 C 035 | SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA 24 V C.A. | cad | € 33,30 | Lit 64.477 |
| 06.P45.A 02 C 040 | SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA 110/130 V C.A. | cad | € 36,00 | Lit 69.705 |
| 06.P45.A 02 C 045 | SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA 220/250 V C.A. | cad | € 36,60 | Lit 70.867 |
| 06.P45.A 02 C 050 | SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA 12 V C.C. | cad | € 44,00 | Lit 85.195 |
| 06.P45.A 02 C 055 | SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA 24 V C.C. | cad | € 44,00 | Lit 85.195 |
| 06.P45.A 02 D | CAMPANELLE IN BRONZO COMPLETE DI STAFFA PER FISSAGGIO A PARETE. |  |  |  |
| 06.P45.A 02 D 010 | CAMPANELLA DIAMETRO 90 MM, 12 V C.A./C.C. | cad | € 23,30 | Lit 45.115 |
| 06.P45.A 02 D 015 | CAMPANELLA DIAMETRO 90 MM, 220 V C.A. | cad | € 24,50 | Lit 47.438 |
| 06.P45.A 02 D 020 | CAMPANELLA DIAMETRO 120 MM, 12 V C.A./C.C. | cad | € 30,90 | Lit 59.830 |
| 06.P45.A 02 D 025 | CAMPANELLA DIAMETRO 120 MM, 24 V C.A./C.C. | cad | € 32,10 | Lit 62.154 |
| 06.P45.A 02 D 030 | CAMPANELLA DIAMETRO 120 MM, 220 V C.A. | cad | € 32,10 | Lit 62.154 |
| 06.P45.A 02 D 035 | CAMPANELLA DIAMETRO 140 MM, 12 V C.A./C.C. | cad | € 40,20 | Lit 77.838 |
| 06.P45.A 02 D 040 | CAMPANELLA DIAMETRO 140 MM, 24 V C.A./C.C. | cad | € 46,30 | Lit 89.649 |
| 06.P45.A 02 D 045 | CAMPANELLA DIAMETRO 140 MM, 220 V C.A. | cad | € 42,10 | Lit 81.516 |
|  | TRASFORMATORI DI SICUREZZA PER SUONERIE E SEGNA- LAZIONI. TIPI: DA PARETE, CON CALOTTA IN RESINA; DA INCASSO CON PLACCA IN ALLUMINIO ANODIZZATO; A GIORNO; CON COPRIMORSETTI DI ENTRATA; MODULARI CON MODULI 25 MM. |  |  |  |
| 06.P45.A 03 A | TRASFORMATORI DI SICUREZZA DA PARETE CON CALOTTA IN RESINA PER SUONERIE E SEGNALAZIONI. |  |  |  |
| 06.P45.A 03 A 010 | TRASFORMATORE DA PARETE 220/4-8-12 V 7.5 VA | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |
| 06.P45.A 03 A 015 | TRASFORMATORE DA PARETE 220/4-8-12 V 15 VA | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P45.A 03 A 020 | TRASFORMATORE DA PARETE 220/4-8-12 V 20 VA | cad | € 17,60 | Lit 34.078 |
| 06.P45.A 03 A 025 | TRASFORMATORE DA PARETE 220/5-10-15 V 30 VA | cad | € 21,20 | Lit 41.048 |
| 06.P45.A 03 A 030 | TRASFORMATORE DA PARETE 220/5-10-15 V 40 VA | cad | € 25,40 | Lit 49.181 |
| 06.P45.A 03 A 035 | TRASFORMATORE DA PARETE 220/24 V 20 VA | cad | € 16,00 | Lit 30.980 |
| 06.P45.A 03 A 040 | TRASFORMATORE DA PARETE 220/24 V 30 VA | cad | € 23,90 | Lit 46.276 |
| 06.P45.A 03 A 045 | TRASFORMATORE DA PARETE 220/24 V 40 VA | cad | € 27,00 | Lit 52.279 |
| 06.P45.A 03 B | TRASFORMATORI DI SICUREZZA DA INCASSO CON PLACCA IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PER SUONERIE E SEGNALAZIONI. |  |  |  |
| 06.P45.A 03 B 010 | TRASFORMATORE DA INCASSO 220/4-8-12 V 15 VA | cad | € 18,30 | Lit 35.433 |
| 06.P45.A 03 B 015 | TRASFORMATORE DA INCASSO 220/4-8-12 V 20 VA | cad | € 20,20 | Lit 39.112 |
| 06.P45.A 03 B 020 | TRASFORMATORE DA INCASSO 220/5-10-15 V 30 VA | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |
| 06.P45.A 03 B 025 | TRASFORMATORE DA INCASSO 220/5-10-15 V 40 VA | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P45.A 03 B 030 | TRASFORMATORE DA INCASSO 220/24 V 20 VA | cad | € 20,00 | Lit 38.725 |
| 06.P45.A 03 C | TRASFORMATORI DI SICUREZZA A GIORNO, CON COPRIMORSETTI DI ENTRATA, PER SUONERIE E SEGNALAZIONI. |  |  |  |
| 06.P45.A 03 C 010 | TRASFORMATORE A GIORNO 220/4-8-12 V 5 VA | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P45.A 03 C 015 | TRASFORMATORE A GIORNO 220/4-8-12 V 7.5 VA | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P45.A 03 C 020 | TRASFORMATORE A GIORNO 220/4-8-12 V 15 VA | cad | € 14,40 | Lit 27.882 |
| 06.P45.A 03 C 025 | TRASFORMATORE A GIORNO 220/4-8-12 V 20 VA | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 06.P45.A 03 C 030 | TRASFORMATORE A GIORNO 220/5-10-15 V 20 VA | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 06.P45.A 03 C 035 | TRASFORMATORE A GIORNO 220/5-10-15 V 30 VA | cad | € 21,50 | Lit 41.629 |
| 06.P45.A 03 C 040 | TRASFORMATORE A GIORNO 220/5-10-15 V 40 VA | cad | € 26,10 | Lit 50.536 |
| 06.P45.A 03 C 045 | TRASFORMATORE A GIORNO 220/24 V 20 VA | cad | € 16,00 | Lit 30.980 |
| 06.P45.A 03 C 050 | TRASFORMATORE A GIORNO 220/24 V 30 VA | cad | € 22,90 | Lit 44.340 |
| 06.P45.A 03 C 055 | TRASFORMATORE A GIORNO 220/24 V 40 VA | cad | € 27,20 | Lit 52.666 |
|  | QUADRETTI INDICATORI DI TIPO COMPONIBILE FORMATI DA SCATOLA DA INCASSO, PLACCA CON SUPPORTO, EVENTUALE TRASFORMATORE, FOTORELE', CON PELLICOLA ADESIVA NUMERATA. QUADRETTI CON NUMERI BASCULANTI E LUMINOSI |  |  |  |
| 06.P45.A 04 A | QUADRETTI INDICATORI DI TIPO COMPONIBILE FORMATI DA SCATOLA DA INCASSO, PLACCA CON SUPPORTO, EVENTUALE TRASFORMATORE, FOTORELE' CON PELLICOLA ADESIVA NUMERATA |  |  |  |
| 06.P45.A 04 A 010 | SCATOLA DA INCASSO IN RESINA 158 X 116 MM | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P45.A 04 A 015 | SCATOLA DA INCASSO IN RESINA 276 X 116 MM | cad | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P45.A 04 A 020 | PLACCA CON SUPPORTO PER 10 APPARECCHI | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P45.A 04 A 025 | PLACCA CON SUPPORTO PER 6 APPARECCHI + 1 TRASF. | cad | € 9,64 | Lit 18.665 |
| 06.P45.A 04 A 030 | PLACCA CON SUPPORTO PER 20 APPARECCHI | cad | € 15,30 | Lit 29.624 |
| 06.P45.A 04 A 035 | PLACCA CON SUPPORTO PER 16 APPARECCHI + 1 TRASF. | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 06.P45.A 04 A 040 | FOTORELE' MODULARE 24 V CON LAMPADA SOSTITUIBILE | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |
| 06.P45.A 04 A 045 | PELLICOLA CON NUMERO VERTICALE DA 1 A 30 | cad | € 0,19 | Lit 367 |
| 06.P45.A 04 A 050 | PELLICOLA CON NUMERO ORIZZONTALE DA 1 A 30 | cad | € 0,19 | Lit 367 |
| 06.P45.A 04 B | QUADRETTI INDICATORI A NUMERI BASCULANTI FORMATI DA SCATOLA DA INCASSO, PLACCA E RELE' A CARTELLINO, ALIMENTAZIONE 12 V |  |  |  |
| 06.P45.A 04 B 010 | QUADRETTI IND.A NUMERI BASCULANTI A 6 CHIAMATE | cad | € 52,00 | Lit 100.686 |
| 06.P45.A 04 B 015 | QUADRETTI IND.A NUMERI BASCULANTI A 8 CHIAMATE | cad | € 59,90 | Lit 115.982 |
| 06.P45.A 04 B 020 | QUADRETTI IND.A NUMERI BASCULANTI A 10 CHIAMATE | cad | € 69,60 | Lit 134.764 |
| 06.P45.A 04 B 025 | QUADRETTI IND.A NUMERI BASCULANTI A 12 CHIAMATE | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P45.A 04 C | QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI CON ACCENSIONE DELLE CASELLE E SINGOLO SPEGNIMENTO, FORMATI DA SCATOLA DA INCASSO, PLACCA, RELE', LAMPADE E RONZATORE |  |  |  |
| 06.P45.A 04 C 010 | QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 4 CHIAMATE | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
| 06.P45.A 04 C 015 | QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 6 CHIAMATE | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 06.P45.A 04 C 020 | QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 8 CHIAMATE | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P45.A 04 C 025 | QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 10 CHIAMATE | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |
| 06.P45.A 04 C 030 | QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 12 CHIAMATE | cad | € 215,00 | Lit 416.298 |
| 06.P45.A 04 C 035 | QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 16 CHIAMATE | cad | € 290,00 | Lit 561.518 |
| 06.P45.A 04 C 040 | QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 20 CHIAMATE | cad | € 346,00 | Lit 669.949 |
|  | PULSANTIERE E CENTRALINI RICHIESTA DI UDIENZA |  |  |  |
| 06.P45.A 05 A | PULSANTIERE E CENTRALINI RICHIESTA DI UDIENZA PULSANTIERE DA TAVOLO; CENTRALINI DA INCASSO FUORI PORTA. |  |  |  |
| 06.P45.A 05 A 010 | PULSANTIERA DA TAVOLO 12 V 50 HZ CON 2 INT 1 PUL | cad | € 39,10 | Lit 75.708 |
| 06.P45.A 05 A 015 | PULSANTIERA DA TAVOLO 24 V 50 HZ CON 2 INT 1 PUL | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P45.A 05 A 020 | CENTRALINO FUORI PORTA 12 V CON PULS 3 SEGN. RON | cad | € 43,40 | Lit 84.034 |
| 06.P45.A 05 A 025 | CENTRALINO FUORI PORTA 24 V CON PULS 3 SEGN. RON | cad | € 45,50 | Lit 88.100 |
|  | IMPIANTI CITOFONICI |  |  |  |
|  | PULSANTIERE PER CITOFONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO |  |  |  |
| 06.P45.B 01 A | PULSANTIERE A UNA FILA PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO VERTICALE. |  |  |  |
| 06.P45.B 01 A 010 | PULSANTIERA A 1 PULSANTE UNA FILA | cad | € 17,30 | Lit 33.497 |
| 06.P45.B 01 A 015 | PULSANTIERA A 2 PULSANTI UNA FILA | cad | € 21,50 | Lit 41.629 |
| 06.P45.B 01 A 020 | PULSANTIERA A 3 PULSANTI UNA FILA | cad | € 25,70 | Lit 49.762 |
| 06.P45.B 01 A 025 | PULSANTIERA A 4 PULSANTI UNA FILA | cad | € 27,30 | Lit 52.860 |
| 06.P45.B 01 A 030 | PULSANTIERA A 5 PULSANTI UNA FILA | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 06.P45.B 01 A 035 | PULSANTIERA A 6 PULSANTI UNA FILA | cad | € 35,40 | Lit 68.543 |
| 06.P45.B 01 A 040 | PULSANTIERA A 7 PULSANTI UNA FILA | cad | € 39,10 | Lit 75.708 |
| 06.P45.B 01 A 045 | PULSANTIERA A 8 PULSANTI UNA FILA | cad | € 42,00 | Lit 81.323 |
| 06.P45.B 01 A 050 | PULSANTIERA A 9 PULSANTI UNA FILA | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
| 06.P45.B 01 A 055 | PULSANTIERA A 10 PULSANTI UNA FILA | cad | € 48,10 | Lit 93.134 |
| 06.P45.B 01 B | PULSANTIERE A DUE FILE PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO ORIZZONTALE |  |  |  |
| 06.P45.B 01 B 010 | PULSANTIERA A 4 PULSANTI DUE FILE | cad | € 27,80 | Lit 53.828 |
| 06.P45.B 01 B 015 | PULSANTIERA A 6 PULSANTI DUE FILE | cad | € 34,50 | Lit 66.801 |
| 06.P45.B 01 B 020 | PULSANTIERA A 8 PULSANTI DUE FILE | cad | € 41,00 | Lit 79.387 |
| 06.P45.B 01 B 025 | PULSANTIERA A 10 PULSANTI DUE FILE | cad | € 47,80 | Lit 92.553 |
| 06.P45.B 01 B 030 | PULSANTIERA A 12 PULSANTI DUE FILE | cad | € 54,60 | Lit 105.720 |
| 06.P45.B 01 B 035 | PULSANTIERA A 14 PULSANTI DUE FILE | cad | € 61,70 | Lit 119.467 |
| 06.P45.B 01 B 040 | PULSANTIERA A 16 PULSANTI DUE FILE | cad | € 68,40 | Lit 132.440 |
| 06.P45.B 01 B 045 | PULSANTIERA A 18 PULSANTI DUE FILE | cad | € 75,20 | Lit 145.607 |
| 06.P45.B 01 B 050 | PULSANTIERA A 20 PULSANTI DUE FILE | cad | € 82,90 | Lit 160.516 |
| 06.P45.B 01 B 055 | PULSANTIERA A 22 PULSANTI DUE FILE | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
| 06.P45.B 01 B 060 | PULSANTIERA A 24 PULSANTI DUE FILE | cad | € 96,40 | Lit 186.656 |
| 06.P45.B 01 C | PULSANTIERE A TRE FILE PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO ORIZZONTALE. |  |  |  |
| 06.P45.B 01 C 010 | PULSANTIERA A 21 PULSANTI TRE FILE | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 06.P45.B 01 C 015 | PULSANTIERA A 27 PULSANTI TRE FILE | cad | € 129,00 | Lit 249.778 |
| 06.P45.B 01 C 020 | PULSANTIERA A 33 PULSANTI TRE FILE | cad | € 155,00 | Lit 300.121 |
| 06.P45.B 01 C 025 | PULSANTIERA A 39 PULSANTI TRE FILE | cad | € 179,00 | Lit 346.592 |
| 06.P45.B 01 D | PULSANTIERE A QUATTRO E SEI FILE PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO ORIZZONTALE. |  |  |  |
| 06.P45.B 01 D 010 | PULSANTIERA A 28 PULSANTI 4 FILE | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |
| 06.P45.B 01 D 015 | PULSANTIERA A 32 PULSANTI 4 FILE | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 06.P45.B 01 D 020 | PULSANTIERA A 36 PULSANTI 4 FILE | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |
| 06.P45.B 01 D 025 | PULSANTIERA A 40 PULSANTI 4 FILE | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |
| 06.P45.B 01 D 030 | PULSANTIERA A 44 PULSANTI 4 FILE | cad | € 178,00 | Lit 344.656 |
| 06.P45.B 01 D 035 | PULSANTIERA A 48 PULSANTI 4 FILE | cad | € 194,00 | Lit 375.636 |
| 06.P45.B 01 D 040 | PULSANTIERA A 52 PULSANTI 4 FILE | cad | € 209,00 | Lit 404.680 |
| 06.P45.B 01 D 045 | PULSANTIERA A 56 PULSANTI 4 FILE | cad | € 225,00 | Lit 435.660 |
| 06.P45.B 01 D 050 | PULSANTIERA A 60 PULSANTI 4 FILE | cad | € 241,00 | Lit 466.641 |
| 06.P45.B 01 D 055 | PULSANTIERA A 66 PULSANTI 6 FILE | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
| 06.P45.B 01 D 060 | PULSANTIERA A 72 PULSANTI 6 FILE | cad | € 288,00 | Lit 557.645 |
| 06.P45.B 01 D 065 | PULSANTIERA A 78 PULSANTI 6 FILE | cad | € 322,00 | Lit 623.478 |
| 06.P45.B 01 D 070 | PULSANTIERA A 84 PULSANTI 6 FILE | cad | € 335,00 | Lit 648.650 |
| 06.P45.B 01 D 075 | PULSANTIERA A 90 PULSANTI 6 FILE | cad | € 359,00 | Lit 695.120 |
| 06.P45.B 01 D 080 | PULSANTIERA A 102 PULSANTI 6 FILE | cad | € 406,00 | Lit 786.125 |
| 06.P45.B 01 E | PULSANTIERA CON VISIERA CON FONTALE IN ALLUMI- NIO ANODIZZATO, CASSA DI FERRO. |  |  |  |
| 06.P45.B 01 E 010 | PULSANTIERA A 1 PULSANTE CON VISIERA | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P45.B 01 E 015 | PULSANTIERA A 2 PULSANTI CON VISIERA | cad | € 14,80 | Lit 28.656 |
| 06.P45.B 01 F | PULSANTE SINGOLO PER MONTAGGIO SU FRUTTO LUCE CON PIASTRINA DI ALLUMINIO ANODIZZATO. |  |  |  |
| 06.P45.B 01 F 010 | PULSANTE SINGOLO | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P45.B 01 F 015 | PULSANTE SINGOLO CON TARGHETTA PORTANOME | cad | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 06.P45.B 01 G | SISTEMA DI CHIAMATA DIGITALE A 48 N0MINATIVI |  |  |  |
| 06.P45.B 01 G 010 | MODULO DI CHIAMATA (TASTIERA E DISPLAY) | cad | € 260,00 | Lit 503.430 |
| 06.P45.B 01 G 015 | PIASTRA ELENCO PER 48 NOMINATIVI | cad | € 33,20 | Lit 64.284 |
| 06.P45.B 01 G 020 | SCATOLA DI PIANO CON DECODIFICA (4 UTENZE) | cad | € 98,70 | Lit 191.109 |
| 06.P45.B 01 G 025 | SCATOLA DI DECODIFICA (1 UTENZA) | cad | € 32,70 | Lit 63.316 |
| 06.P45.B 01 G 030 | ALIMENTATORE 60 VA, 110/220/240 V | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 06.P45.B 01 G 035 | POSTO ESTERNO 6 V C.C. SENZA PIASTRA | cad | € 26,90 | Lit 52.085 |
| 06.P45.B 01 H | PULSANTIERE A UNA FILA BICANALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, CON MICROFONO E ALTOPARLANTE, DISPOSTI IN SENSO VERTICALE, INCORPORATI. |  |  |  |
| 06.P45.B 01 H 010 | PULSANTIERA BICANALE A 1 PULSANTE 1 FILA | cad | € 54,90 | Lit 106.301 |
| 06.P45.B 01 H 015 | PULSANTIERA BICANALE A 2 PULSANTI 1 FILA | cad | € 58,30 | Lit 112.884 |
| 06.P45.B 01 H 020 | PULSANTIERA BICANALE A 3 PULSANTI 1 FILA | cad | € 61,00 | Lit 118.112 |
| 06.P45.B 01 H 025 | PULSANTIERA BICANALE A 4 PULSANTI 1 FILA | cad | € 64,40 | Lit 124.695 |
| 06.P45.B 01 I | PULSANTIERE A DUE FILE BICANALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, CON MICROFONO E ALTOPARLANTE, DIS- POSTI IN SENSO ORIZZONTALE, INCORPORATI. |  |  |  |
| 06.P45.B 01 I 010 | PULSANTIERA BICANALE A 6 PULSANTI 2 FILE | cad | € 66,70 | Lit 129.149 |
| 06.P45.B 01 I 015 | PULSANTIERA BICANALE A 8 PULSANTI 2 FILE | cad | € 72,30 | Lit 139.992 |
| 06.P45.B 01 I 020 | PULSANTIERA BICANALE A 10 PULSANTI 2 FILE | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P45.B 01 I 025 | PULSANTIERA BICANALE A 12 PULSANTI 2 FILE | cad | € 82,90 | Lit 160.516 |
| 06.P45.B 01 I 030 | PULSANTIERA BICANALE A 14 PULSANTI 2 FILE | cad | € 88,90 | Lit 172.134 |
| 06.P45.B 01 I 035 | PULSANTIERA BICANALE A 16 PULSANTI 2 FILE | cad | € 94,20 | Lit 182.396 |
| 06.P45.B 01 I 040 | PULSANTIERA BICANALE A 18 PULSANTI 2 FILE | cad | € 99,50 | Lit 192.658 |
| 06.P45.B 01 I 045 | PULSANTIERA BICANALE A 20 PULSANTI 2 FILE | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 06.P45.B 01 L | PULSANTIERE A TRE FILE BICANALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, CON MICROFONO E ALTOPARLANTE, DIS- POSTI IN SENSO ORIZZONTALE, INCORPORATI. |  |  |  |
| 06.P45.B 01 L 010 | PULSANTIERA BICANALE A 24 PULSANTI 3 FILE | cad | € 142,00 | Lit 274.950 |
| 06.P45.B 01 L 015 | PULSANTIERA BICANALE A 27 PULSANTI 3 FILE | cad | € 151,00 | Lit 292.376 |
| 06.P45.B 01 L 020 | PULSANTIERA BICANALE A 30 PULSANTI 3 FILE | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 06.P45.B 01 M | PULSANTIERE A QUATTRO FILE BICANALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, CON MICROFONO E ALTOPARLANTE, DIS- POSTI IN SENSO ORIZZONTALE, INCORPORATI. |  |  |  |
| 06.P45.B 01 M 010 | PULSANTIERA BICANALE A 32 PULSANTI 4 FILE | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |
| 06.P45.B 01 M 015 | PULSANTIERA BICANALE A 36 PULSANTI 4 FILE | cad | € 176,00 | Lit 340.783 |
| 06.P45.B 01 M 020 | PULSANTIERA BICANALE A 40 PULSANTI 4 FILE | cad | € 190,00 | Lit 367.891 |
| 06.P45.B 01 M 025 | PULSANTIERA BICANALE A 44 PULSANTI 4 FILE | cad | € 202,00 | Lit 391.126 |
| 06.P45.B 01 M 030 | PULSANTIERA BICANALE A 48 PULSANTE 4 FILE | cad | € 215,00 | Lit 416.298 |
| 06.P45.B 01 M 035 | PULSANTIERA BICANALE A 52 PULSANTI 4 FILE | cad | € 228,00 | Lit 441.469 |
| 06.P45.B 01 M 040 | PULSANTIERA BICANALE A 56 PULSANTI 4 FILE | cad | € 241,00 | Lit 466.641 |
| 06.P45.B 01 M 045 | PULSANTIERA BICANALE A 60 PULSANTI 4 FILE | cad | € 254,00 | Lit 491.812 |
|  | CITOFONI DA PARETE E DA TAVOLO PER SERVIZIO DI PORTIERE ELETTRICO (PE), CENTRALINO E INTERCO NICANTE |  |  |  |
| 06.P45.B 02 A | CITOFONI DA PARETE E DA TAVOLO PER PORTIERE ELETTRICO O CENTRALINO. |  |  |  |
| 06.P45.B 02 A 010 | CITOFONO CON CORDONE SPIRALATO | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 06.P45.B 02 A 015 | CITOFONO CON COMMUTATORE INCORPORATO | cad | € 42,90 | Lit 83.065 |
| 06.P45.B 02 A 020 | BASE DA TAVOLO | cad | € 9,94 | Lit 19.246 |
| 06.P45.B 02 B | CITOFONI INTERCOMUNICANTI A TASTI SELETTIVI PER UN SERVIZIO (INTERCOMUNICANTE) O PER DUE SERVIZI (INTERCOMUNICANTE E PORTIERE ELETTRICO); TIPO A UN SERVIZIO CON TASTI DI SELEZIONE E TASTO DI CHIAMATA (CH); TIPO A DUE SERVIZI CON TASTI DI SELEZIONE E TASTO DI CHIAMATA, PORTIERE ELETTRICO, APRIPORTA (CH + PE + AP). |  |  |  |
| 06.P45.B 02 B 010 | CITOFONO INTERCOM A 2 TASTI | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P45.B 02 B 015 | CITOFONO INTERCOM A 4 TASTI | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 06.P45.B 02 B 020 | CITOFONO INTERCOM A 8 TASTI | cad | € 53,30 | Lit 103.203 |
| 06.P45.B 02 B 025 | CITOFONO INTERCOM A 10-12 TASTI | cad | € 62,80 | Lit 121.597 |
| 06.P45.B 02 B 030 | CITOFONO INTERCOM A 14-16 TASTI | cad | € 71,80 | Lit 139.024 |
| 06.P45.B 02 B 035 | CITOFONO INTERCOM INTELLIGENTE 1 + 1 | cad | € 14,40 | Lit 27.882 |
| 06.P45.B 02 B 040 | MODULO AGGIUNTIVO PER CITOF.INTELLIGENTE 4 TASTI | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P45.B 02 B 045 | MODULO AGGIUNTIVO PER CITOF.INTELLIGENTE 8 TASTI | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 06.P45.B 02 C | POSTO INTERNO BICANALE PER SERVIZIO DI PORTIERE ELETTRICO O DI CENTRALINO. |  |  |  |
| 06.P45.B 02 C 010 | POSTO INTERNO BICANALE PER PORTIERE ELETTR. | cad | € 17,60 | Lit 34.078 |
| 06.P45.B 02 C 015 | POSTO INT. BICAN. PER PORT. ELET. E LUCE SCALE | cad | € 19,60 | Lit 37.950 |
| 06.P45.B 02 C 020 | POSTO INTERNO BICANALE PER CENTRALINO | cad | € 18,30 | Lit 35.433 |
| 06.P45.B 02 C 025 | POSTO INT. BICAN. PER CENTRALINO E LUCE SCALE | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |
|  | CENTRALINI CITOFONICI UNIFILARI, ALIMENTATORI STABILIZZATI, POSTI ESTERNI AMPLIFICATI, DISPOSITIVI PER IMPIANTI SPECIALI. |  |  |  |
| 06.P45.B 03 A | CENTRALINI CITOFONICI DA PARETE, DA INCASSO, O DA TAVOLO. PER SERVIZIO NORMALE E CON COMMUTAZIONE A PORTIERE ELETTRICO. |  |  |  |
| 06.P45.B 03 A 010 | CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 12 UTENTI | cad | € 228,00 | Lit 441.469 |
| 06.P45.B 03 A 015 | CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 20 UTENTI | cad | € 304,00 | Lit 588.626 |
| 06.P45.B 03 A 020 | CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 24 UTENTI | cad | € 325,00 | Lit 629.287 |
| 06.P45.B 03 A 025 | CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 30 UTENTI | cad | € 377,00 | Lit 729.973 |
| 06.P45.B 03 A 030 | CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 36 UTENTI | cad | € 415,00 | Lit 803.552 |
| 06.P45.B 03 A 035 | CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 45 UTENTI | cad | € 475,00 | Lit 919.728 |
| 06.P45.B 03 A 040 | CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 60 UTENTI | cad | € 649,00 | Lit 1.256.639 |
| 06.P45.B 03 A 045 | CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 75 UTENTI | cad | € 757,00 | Lit 1.465.756 |
| 06.P45.B 03 A 050 | CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 90 UTENTI | cad | € 919,00 | Lit 1.779.432 |
| 06.P45.B 03 B | ALIMENTATORI STABILIZZATI PER IMPIANTI CITOFONI- CI A PORTIERE ELETTRICO, CENTRALIZZATI, INTERCO- MUNICANTI E BICANALE. |  |  |  |
| 06.P45.B 03 B 010 | ALIMENTAT. STAB. 28 VA 220 V + IMP. PER INTERCOM | cad | € 38,60 | Lit 74.740 |
| 06.P45.B 03 B 015 | ALIMENTAT. STAB. 28 VA 220 V PER IMPIANTI A P.E. | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 06.P45.B 03 B 020 | ALIMENTAT. STAB. 28 VA 110/220/240 V PER CENTR. | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P45.B 03 B 025 | ALIMENTAT. STAB. 28 VA 110/220/240 V INTERCOM. | cad | € 40,20 | Lit 77.838 |
| 06.P45.B 03 B 030 | ALIMENTAT. STAB. 38 VA 110/220/240 V INTERCOM. | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P45.B 03 B 035 | ALIMENTAT. STAB. 28 VA 110/220/240 V CON RELE' | cad | € 66,20 | Lit 128.181 |
| 06.P45.B 03 B 040 | ALIMENTAT. STAB. 38 VA 110/220/240 V CAN RELE' | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |
| 06.P45.B 03 B 045 | TRASF. 28 VA 110/220/240 V PER SISTEMA 1+1 FILI | cad | € 19,20 | Lit 37.176 |
| 06.P45.B 03 B 050 | ALIMENTAT. STAB. 20 VA PER IMPIANTI BICANALE | cad | € 70,70 | Lit 136.894 |
| 06.P45.B 03 C | POSTI ESTERNI AMPLIFICATI CON MICROFONO AD ELET- TRETE; POSTI ESTERNI PER IMPIANTI BICANALE |  |  |  |
| 06.P45.B 03 C 010 | POSTO EST. AMPLIF. MICROF. 4 FILI SENZA PIASTRA | cad | € 26,90 | Lit 52.085 |
| 06.P45.B 03 C 015 | POSTO EST. AMPLIF. MICROF. 3 FILI SENZA PIASTRA | cad | € 26,90 | Lit 52.085 |
| 06.P45.B 03 C 020 | POSTO EST. 12 V C.A. | cad | € 39,10 | Lit 75.708 |
| 06.P45.B 03 C 025 | POSTO EST. 12 V C.C. PER SISTEMA A 1 + 1 FILI | cad | € 53,10 | Lit 102.815 |
| 06.P45.B 03 C 030 | SCATOLA INCASSO ALLUMINIO ANODIZ. PER PORT. EL. | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P45.B 03 D | DISPOSITIVI PER IMPIANTI SPECIALI A RELE' PER COMMUTAZIONE AUTOMATICA O PER SEGRETO DI CONVER- SAZIONE. |  |  |  |
| 06.P45.B 03 D 010 | DISPOSITIVO A RELE' "CR" | cad | € 36,80 | Lit 71.254 |
| 06.P45.B 03 D 015 | DISPOSITIVO A RELE' PER COMM. AUTOM. SU 2 PULS. | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |
| 06.P45.B 03 D 020 | SCATOLA DI COMMUTAZIONE AUTOM. SU 4 PULSANTIERE | cad | € 221,00 | Lit 427.915 |
|  | ACCESSORI PER CITOFONI BORCHIE PER TRASFORMAZIONE DI CITOFONI DA PARETE IN APPARECCHI DA TAVOLO;RONZATORI SUPPLEMENTARI; DISPOSITIVI PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE; TASTI DI SERVIZIO E NUMERATI PER APPARECCHI INTERCOM. |  |  |  |
| 06.P45.B 04 A | BORCHIE PASSANTI CON ZAVORRA PER CITOFONI DA TAVOLO. |  |  |  |
| 06.P45.B 04 A 010 | BORCHIA PASSANTE CON ZAVORRA PER CITOF. UT5600 | cad | € 14,10 | Lit 27.301 |
| 06.P45.B 04 A 015 | BORCHIA PASSANTE CON ZAVORRA PER CITOF. UT563X | cad | € 16,60 | Lit 32.142 |
| 06.P45.B 04 A 020 | BORCHIA PASSANTE CON ZAVORRA PER CITOF. UT5800 | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P45.B 04 A 025 | BORCHIA PASSANTE CON ZAVORRA PER CITOF. UT5810 | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P45.B 04 B | RONZATORE ELETTRONICO SUPPPLEMENTARE |  |  |  |
| 06.P45.B 04 B 010 | RONZATORE ELETTRONICO SUPPLEMENTARE | cad | € 6,70 | Lit 12.973 |
| 06.P45.B 04 C | DISPOSITIVO PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE PER IMPIANTI CON SOLO PORTIERE ELETTRICO |  |  |  |
| 06.P45.B 04 C 010 | DISPOSITIVO PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE | cad | € 12,30 | Lit 23.816 |
| 06.P45.B 04 D | GRUPPI DI TASTI DI SERVIZIO E DI TASTI NUMERATI PER APPARECCHI INTERCOMUNICANTI. |  |  |  |
| 06.P45.B 04 D 010 | GRUPPO DI 2 TASTI DI SERVIZIO | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P45.B 04 D 015 | GRUPPO DI 4 TASTI DI SERVIZIO | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P45.B 04 D 020 | GRUPPO DI 8 TASTI DI SERVIZIO | cad | € 7,45 | Lit 14.425 |
| 06.P45.B 04 D 025 | GRUPPO DI 2 TASTI NUMERATI + 2 TASTI DI SERVIZIO | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P45.B 04 E | CAPSULE DI RICAMBIO (PASTIGLIE AL CARBONE) |  |  |  |
| 06.P45.B 04 E 010 | CAPSULE DI RICAMBIO | cad | € 3,46 | Lit 6.699 |
|  | IMPIANTI VIDEOCITOFONICI |  |  |  |
|  | MONITOR PER VIDEOCITOFONI DA 4 E 6 POLLICI. |  |  |  |
| 06.P45.C 01 A | MONITOR DA PARETE E DA TAVOLO, DA 4" E 6", CON APRIPORTA SEPARATO. |  |  |  |
| 06.P45.C 01 A 010 | MONITOR 4" PARETE CON APRIP., 1 TASTO SERV. | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |
| 06.P45.C 01 A 012 | MONITOR 6" PARETE/TAV. CON APRIP., 2 TASTI SERV. | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P45.C 01 A 014 | MONITOR 6" PARETE/TAV. A CENTRALINO A.P., 2 TAS. | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |
| 06.P45.C 01 A 016 | MONITOR 6" CON COMM. 1 TAS. CHIAMATA 1 TAS.SERV. | cad | € 178,00 | Lit 344.656 |
| 06.P45.C 01 A 018 | MONITOR 6" CON COMM. E 2 TASTI AUTO INSERZIONE | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
| 06.P45.C 01 A 020 | MONITOR 6" CON COMM. 5 TAS. CHIAMATA 2 TAS.SERV. | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P45.C 01 A 022 | MONITOR 6" CON COMM. 5 TAS. E 2 TAS. SERVIZIO | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |
| 06.P45.C 01 A 024 | MONITOR 6" CON 1 TAS. SERV. 1 TAS. AUTOINS. SIL. | cad | € 174,00 | Lit 336.910 |
| 06.P45.C 01 A 026 | MONITOR 6" C. COMM. 8 TAS. CHIAM. AUTOINS.1 SERV | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P45.C 01 A 028 | MONITOR 6" CON 2 TASTI SERV. E RONZATORE IN C.C. | cad | € 174,00 | Lit 336.910 |
| 06.P45.C 01 A 030 | MONITOR 6" 9 TAS. CHIAM. 1 TAS. SERV. 1 AUTOINS. | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P45.C 01 A 032 | SCATOLA INCASSO PROF. 95 MM PER INCASSO MONITOR | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P45.C 01 A 034 | SCATOLA INCASSO PROF. 70 MM PER INCASSO MONITOR | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P45.C 01 A 036 | FASCIA DISTANZIATRICE PER INCASSO 70 MM | cad | € 2,79 | Lit 5.402 |
| 06.P45.C 01 A 038 | RONZATORE ELETTRONICO SUPPLEMENTARE | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P45.C 01 A 040 | CONFEZ. PER TRASFORMAZIONE DEL MONITOR DA TAVOLO | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 06.P45.C 01 A 042 | CONFEZ PER ESEC. TAV. PER APPAR. A PIU' DI 4 TAS | cad | € 8,96 | Lit 17.348 |
| 06.P45.C 01 A 044 | SPINA A 16 POLI | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P45.C 01 A 046 | PRESA DA INCASSO PER SPINA A 16 POLI | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |
| 06.P45.C 01 A 048 | SCATOLA DA INCASSO PER PRESA | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P45.C 01 A 050 | STAFFA CON CONNETTORE PER IMP. DI VIDEOPORTIERE | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P45.C 01 A 052 | STAFFA CON CONNETTORE PER IMP. A CENTRALINO | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P45.C 01 A 054 | CORNICE PER INSTALLAZIONE APPOGGIO PARETE | cad | € 5,80 | Lit 11.230 |
|  | PULSANTIERE PER VIDEOCITOFONI IN ALLUMINIO ANO- DIZZATO,PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO, PER IM- PIANTI UNI O PLURIFAMILIARI. GRUPPI DI FRONTALE E SCATOLA INCASSO PER UNITA' DI RIPRESA COMPATTA, DA ABBINARE ALLE PULSANTIERE SEMPLICI. TELECAMERE, UNITA' DI RIPRESA E ACCESSORI. |  |  |  |
| 06.P45.C 02 A | PULSANTIERE MUNITE DI TASTI CON SCATOLA DA INCASSO PER UNITA' DI RIPRESA COMPATTA. |  |  |  |
| 06.P45.C 02 A 010 | PULSANTIERA PER VIDEOCITOFONI MUNITA DI 1 TASTO | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P45.C 02 A 015 | PULSANTIERA PER VIDEOCITOFONI MUNITA DI 2 TASTI | cad | € 66,70 | Lit 129.149 |
| 06.P45.C 02 B | FRONTALE E SCATOLA INCASSO PER UNITA' DI RIPRESA CON FRONTALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO. |  |  |  |
| 06.P45.C 02 B 010 | FRONTALE E SCATOLA LARGHEZZA 130 MM SENZA TASTI | cad | € 44,60 | Lit 86.357 |
| 06.P45.C 02 B 015 | FRONTALE E SCATOLA LARGHEZZA 206 MM SENZA TASTI | cad | € 54,00 | Lit 104.558 |
| 06.P45.C 02 C | UNITA' DI RIPRESA E TELECAMERE DA INCASSO E DA ESTERNO, CON ACCESSORI |  |  |  |
| 06.P45.C 02 C 010 | UNITA' RIPRESA COMP. INC. CON TELEC. OB. ILL. | cad | € 406,00 | Lit 786.125 |
| 06.P45.C 02 C 015 | TELECAMERA SENZA FRONTALE, OBIETTIVO, ILLUMINAZ. | cad | € 311,00 | Lit 602.179 |
| 06.P45.C 02 C 020 | CUSTODIA METALL. DA EST. PER TELEC. SNODO STAFFA | cad | € 176,00 | Lit 340.783 |
| 06.P45.C 02 C 025 | CUSTODIA ANTIPIOGGIA PER UNITA' COMPATTA | cad | € 87,40 | Lit 169.229 |
| 06.P45.C 02 C 030 | TESTINA A SNODO PER SUPPORTO TELECAMERA | cad | € 24,40 | Lit 47.244 |
| 06.P45.C 02 C 035 | STAFFA CON TESTINA A SNODO PER INTERNO | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |
| 06.P45.C 02 C 040 | OBIETTIVO 4.5 MM SUPERGRANDANGOLO | cad | € 150,00 | Lit 290.440 |
| 06.P45.C 02 C 045 | OBIETTIVO 6.5 MM GRANDANGOLO | cad | € 95,70 | Lit 185.301 |
| 06.P45.C 02 C 050 | OBIETTIVO 8.5 MM NORMALE | cad | € 45,50 | Lit 88.100 |
| 06.P45.C 02 C 055 | OBIETTIVO 25 MM SEMITELEOBIETTIVO | cad | € 65,00 | Lit 125.857 |
| 06.P45.C 02 C 060 | OBIETTIVO 50 MM TELEOBIETTIVO | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
|  | ALIMENTATORI PER VIDEOCITOFONI |  |  |  |
| 06.P45.C 03 A | ALIMENTATORI PER VIDEOCITOFONI |  |  |  |
| 06.P45.C 03 A 010 | ALIMENTATORE INTEGRALE 60 VA 220 V | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 06.P45.C 03 A 015 | ALIMENTATORE INTEGRALE 60 VA 110-220-240 V | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 06.P45.C 03 A 020 | ALIM. 60 VA 110-220-240 V CON ANTIAPP. USC+RL AP | cad | € 142,00 | Lit 274.950 |
| 06.P45.C 03 A 025 | ALIM. LOCALE 15 VA PER MONITOR 110-220-240 V | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P45.C 03 A 030 | ALIMENTATORE PER IMPIANTI A BATTERIA | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |
|  | ACCESSORI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONO DISPOSITIVI DI COMMUTAZIONE; DISPOSITIVI PER LAMPADE SUPPLEMENTARI; RIPETITORI; DISTRIBUTORI; DISPOSITIVI PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE; CAVI. |  |  |  |
| 06.P45.C 04 A | ACCESSORI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONO DISPOSITIVI DI COMMUTAZIONE; DISPOSITIVI PER LAMPADE SUPPLEMENTARI; RIPETITORI; DISTRIBUTORI; DISPOSITIVI PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE; CAVI. |  |  |  |
| 06.P45.C 04 A 010 | DISPOSITIVO A RELE' "CR" | cad | € 22,10 | Lit 42.791 |
| 06.P45.C 04 A 015 | DISP. A RELE' PER COMM. AUTOM. SU 2 VIDEOPORT. | cad | € 34,50 | Lit 66.801 |
| 06.P45.C 04 A 020 | DISP. A RELE' PER ACCENSIONE LAMPADE SUPPLEM. | cad | € 30,30 | Lit 58.668 |
| 06.P45.C 04 A 025 | DISP. COMM. MODULARE PER PIU' DI 2 VIDEOPORTIERI | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P45.C 04 A 030 | RIPETITORE 350 OHM PER INTERCETTAZIONE CHIAMATE | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 06.P45.C 04 A 035 | RIPETITORE DI CHIAMATA 200 OHM 12 V C.C./C.A. | cad | € 26,70 | Lit 51.698 |
| 06.P45.C 04 A 040 | DISTRIBUTORE VIDEO A 4 USCITE | cad | € 24,20 | Lit 46.857 |
| 06.P45.C 04 A 045 | AMPLIFICATORE DI LINEA | cad | € 353,00 | Lit 683.503 |
| 06.P45.C 04 A 050 | DISPOSITIVO PER SEGRETO DI CONVER. CON CORNICE | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 06.P45.C 04 A 055 | CAVO MULTIPOLARE 14 CONDUTTORI + COASSIALE | ml | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P45.C 04 A 060 | CAVO MULTIPOLARE 8 CONDUTTORI + COASSIALE | ml | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P45.C 04 A 065 | SCATOLA RELE' PER IMPIANTI A 5 FILI | cad | € 76,90 | Lit 148.899 |
| 06.P45.C 04 A 070 | CAVO MULTIPLO PER IMPIANTI A 5 FILI | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
|  | IMPIANTI DI TV CC |  |  |  |
|  | TELECAMERE PER IMPIANTI DI TV CCIN ESECUZIONE DA INTERNO O DA ESTERNO. ALIMENTAZI0NE DIRETTA O REMOTA 220 V 50 Hz. |  |  |  |
| 06.P45.D 01 A | TELECAMERE PER IMPIANTI DI TV CC AD ALTA SENSIBILITA' IN BIANCO E NERO (B/N) O A COLORI, NELLE VERSIONI DA INTERNO CON TUBI VIDICON O NEWVICON E ALLO STATO SOLIDO (CCD). |  |  |  |
| 06.P45.D 01 A 010 | TELECAMERA VIDICON 2/3" B/N | cad | € 311,00 | Lit 602.179 |
| 06.P45.D 01 A 015 | TELECAMERA VIDICON 1" B/N SINCRONIZZATA | cad | € 988,00 | Lit 1.913.034 |
| 06.P45.D 01 A 020 | TELECAMERA NEWVICON 2/3" B/N | cad | € 899,00 | Lit 1.740.706 |
| 06.P45.D 01 A 025 | TELECAMERA NEWVICON 1" B/N SINCRONIZZATA | cad | € 2.006,00 | Lit 3.884.157 |
| 06.P45.D 01 A 030 | TELECAMERA CCD 2/3" B/N | cad | € 779,00 | Lit 1.508.354 |
| 06.P45.D 01 A 035 | TELECAMERA CCD 1/2" INTERL. 2:1 B/N | cad | € 1.019,00 | Lit 1.973.059 |
| 06.P45.D 01 A 040 | TELECAMERA CCD 1/2" ALTA RISOLUZIONE B/N | cad | € 2.874,00 | Lit 5.564.839 |
| 06.P45.D 01 A 045 | TELECAMERA CCD 2/3" A COLORI | cad | € 2.216,00 | Lit 4.290.774 |
|  | MONITOR VIDEO BIANCO E NERO (B/N) O A COLORI PER IMPIANTI TV CC. |  |  |  |
| 06.P45.D 02 A | MONITOR VIDEO BIANCO E NERO (B/N) O A COLORI IN CUSTODIA METALLICA PER FISSAGGIO SU ARMADIO A RACK O A TAVOLO, CON REGOLAZIONE LUMINOSA E CONTRASTO. |  |  |  |
| 06.P45.D 02 A 010 | MONITOR B/N 9" DA TAVOLO | cad | € 311,00 | Lit 602.179 |
| 06.P45.D 02 A 015 | MONITOR B/N 12" DA RACK | cad | € 420,00 | Lit 813.233 |
| 06.P45.D 02 A 020 | MONITOR B/N 12" DA TAVOLO | cad | € 354,00 | Lit 685.439 |
| 06.P45.D 02 A 025 | MONITOR B/N 12" DA RACK | cad | € 479,00 | Lit 927.473 |
| 06.P45.D 02 A 030 | MONITOR B/N 17" DA TAVOLO | cad | € 958,00 | Lit 1.854.946 |
| 06.P45.D 02 A 035 | MONITOR B/N 24" DA TAVOLO | cad | € 1.048,00 | Lit 2.029.210 |
| 06.P45.D 02 A 040 | MONITOR A COLORI 9" DA TAVOLO | cad | € 1.019,00 | Lit 1.973.059 |
| 06.P45.D 02 A 045 | MONITOR A COLORI 14" DA TAVOLO | cad | € 1.078,00 | Lit 2.087.299 |
|  | ACCESSORI VARI PER IMPIANTI TV CC: BRANDEGGI MOTORIZZATI PER TELECAMERE; OBIETTIVI PER TELECAMERA; CUSTODIE, DISTRIBUTORI, CAVI, CENTRALINE DI COMMUTAZIONE. |  |  |  |
| 06.P45.D 03 A | DISPOSITIVO DI BRANDEGGIO MOTORIZZATO CON ROTAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE |  |  |  |
| 06.P45.D 03 A 010 | BRANDEGGIO PER USO INTERNO PORTATA 5 KG | cad | € 378,00 | Lit 731.910 |
| 06.P45.D 03 A 015 | BRANDEGGIO PER USO ESTERNO PORTATA 5 KG | cad | € 687,00 | Lit 1.330.217 |
| 06.P45.D 03 A 020 | BRANDEGGIO PER USO INTERNO PORTATA 15 KG | cad | € 845,00 | Lit 1.636.148 |
| 06.P45.D 03 A 025 | BRANDEGGIO PER USO ESTERNO PORTATA 15 KG | cad | € 1.108,00 | Lit 2.145.387 |
| 06.P45.D 03 B | OBIETTIVI A FOCALE FISSA E DIAFRAMMA MANUALE |  |  |  |
| 06.P45.D 03 B 010 | OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 4 MM, F=1.8 | cad | € 234,00 | Lit 453.087 |
| 06.P45.D 03 B 015 | OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 6.5 MM, F=1.8 | cad | € 252,00 | Lit 487.940 |
| 06.P45.D 03 B 020 | OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 8 MM, F=1.3 | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 06.P45.D 03 B 025 | OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 10 MM, F=1.4 | cad | € 71,80 | Lit 139.024 |
| 06.P45.D 03 B 030 | OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 12.5 MM, F=1.3 | cad | € 201,00 | Lit 389.190 |
| 06.P45.D 03 B 035 | OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 16 MM, F=1.6 | cad | € 102,00 | Lit 197.499 |
| 06.P45.D 03 B 040 | OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 25 MM, F=1.4 | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P45.D 03 B 045 | OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 50 MM, F=1.3 | cad | € 192,00 | Lit 371.763 |
| 06.P45.D 03 B 050 | OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 75 MM, F=1.4 | cad | € 258,00 | Lit 499.557 |
| 06.P45.D 03 B 055 | OBIETTIVO DIAFR. MANUALE 90 GRADI, 8.5 MM, F=1.5 | cad | € 102,00 | Lit 197.499 |
| 06.P45.D 03 C | OBIETTIVI A FOCALE FISSA E DIAFRAMMA AUTOMATICO |  |  |  |
| 06.P45.D 03 C 010 | OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 4.8 MM, F=1.8 | cad | € 504,00 | Lit 975.880 |
| 06.P45.D 03 C 015 | OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 6 MM, F=1.2 | cad | € 479,00 | Lit 927.473 |
| 06.P45.D 03 C 020 | OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 8.5 MM, F=1.3 | cad | € 420,00 | Lit 813.233 |
| 06.P45.D 03 C 025 | OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 12.5 MM, F=1.3 | cad | € 467,00 | Lit 904.238 |
| 06.P45.D 03 C 030 | OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 16 MM, F=1.3 | cad | € 402,00 | Lit 778.380 |
| 06.P45.D 03 C 035 | OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 25 MM, F=1.3 | cad | € 426,00 | Lit 824.851 |
| 06.P45.D 03 C 040 | OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 50 MM, F=1.8 | cad | € 467,00 | Lit 904.238 |
| 06.P45.D 03 D | OBIETTIVI A FOCALE FISSA VARIABILE (ZOOM), MANUALI E MOTORIZZATI. |  |  |  |
| 06.P45.D 03 D 010 | OBIETTIVO ZOOM MANUALE 12.5/75 MM, F=1.8 | cad | € 510,00 | Lit 987.497 |
| 06.P45.D 03 D 015 | OBIETTIVO ZOOM MOTORIZZATO 12.5/75 MM, F=1.4 | cad | € 1.497,00 | Lit 2.898.596 |
| 06.P45.D 03 D 020 | OBIETTIVO ZOOM MOTORIZZATO 11/110 MM, F=1.8 | cad | € 2.395,00 | Lit 4.637.366 |
| 06.P45.D 03 E | CUSTODIE DA ESTERNO PER TELECAMERE IN ALLUMINIO CON TERMOSTATO DI RISCALDAMENTO (40 W CIRCA), O IN ACCIAIO INOX ANTISABOTAGGIO |  |  |  |
| 06.P45.D 03 E 010 | CUSTODIA IN ALLUMINIO PER TELECAMERA CON ZOOM | cad | € 479,00 | Lit 927.473 |
| 06.P45.D 03 E 015 | CUSTODIA IN ACCIAIO INOX BLINDATA | cad | € 1.019,00 | Lit 1.973.059 |
| 06.P45.D 03 E 020 | CUSTODIA IN ALLUMINIO CON SNODO, 390X185X100 MM | cad | € 252,00 | Lit 487.940 |
| 06.P45.D 03 E 025 | CUSTODIA IN ALLUMINIO CON SNODO, 300X145X100 MM | cad | € 210,00 | Lit 406.616 |
| 06.P45.D 03 F | DISPOSITIVO PER L'INSERIMENTO CICLICO AUTOMATICO DELLE TELECAMERE, COMPLETO DI PULSANTIERA, VARIATORE DITEMPI, SEGNALAZIONE LUMINOSA DELLA TELECAMERA INSERITA. |  |  |  |
| 06.P45.D 03 F 010 | DISP. CICLICO INSERZIONE, 5-8 INGRESSI/1 USCITA | cad | € 343,00 | Lit 664.140 |
| 06.P45.D 03 F 015 | DISP. CICLICO INSERZIONE, 5-8 INGRESSI/2 USCITE | cad | € 635,00 | Lit 1.229.531 |
| 06.P45.D 03 F 020 | DISP. CICLICO INSERZIONE, 15 INGRESSI/1 USCITA | cad | € 507,00 | Lit 981.688 |
| 06.P45.D 03 F 025 | DISP. CICLICO INSERZIONE, 15 INGRESSI/2 USCITE | cad | € 779,00 | Lit 1.508.354 |
| 06.P45.D 03 G | - DISTRIBUTORI DI SEGNALI VIDEO, PER RIPARTIRE SU PIU' MONITOR I SEGNALI PROVENIENTI DA UNA SOLA TELECAMERA - EQUALIZZATORI PER SEGNALI VIDEO - TELECOMANDI TRAMITE CAVO TELEFONICO A 5 COPPIE DI BRANDEGGIO ORIZZONTALE O VERTICALE, ED OBIETTIVO ZOOM MOTORIZZATO COMPLETO DI UNITA' RICEVENTE E TRASMITTENTE 220 V, 50 HZ. |  |  |  |
| 06.P45.D 03 G 010 | DISTRIBUTORE AD 1 INGRESSO, 4 USCITE | cad | € 252,00 | Lit 487.940 |
| 06.P45.D 03 G 015 | EQUALIZZATORE PER 1 SEGNALE VIDEO | cad | € 540,00 | Lit 1.045.585 |
| 06.P45.D 03 G 020 | TELECOMANDO BRANDEGGIO-ZOOM | cad | € 808,00 | Lit 1.564.506 |
| 06.P45.D 03 H | CONNETTORI E CAVI PER IMPIANTI TV CC |  |  |  |
| 06.P45.D 03 H 010 | CONNETTORE BNC 75 OHM | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P45.D 03 H 015 | CAVO COASSIALE 75 OHM | ml | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P45.D 03 H 020 | CAVO COASSIALE A BASSE PERDITE | ml | € 2,41 | Lit 4.666 |
|  | VIDEOREGISTRATORI PER IMPIANTI TV CC E LORO ANNESSI. |  |  |  |
| 06.P45.D 04 A | VIDEOREGISTRATORI PER IMPIANTI TV CC DI TIPO PROFESSIONALE VHS, 1/2", COMPLETO DI GENERATORE DATA/TEMPO; INGRESSO PER TELECAMERA E MICROFONO. |  |  |  |
| 06.P45.D 04 A 010 | VIDEOREGISTRATORE VHS | cad | € 3.592,00 | Lit 6.955.081 |
| 06.P45.D 04 B | - STAMPANTI VIDEO SU CARTA COMPLETA DI CARICATORI A 40 COPPIE - CASSETTA VIDEO |  |  |  |
| 06.P45.D 04 B 010 | STAMPANTE VIDEO | cad | € 1.647,00 | Lit 3.189.036 |
| 06.P45.D 04 B 015 | CASSETTA VIDEO 60' | cad | € 24,00 | Lit 46.470 |
|  | IMPIANTI INTERFONICI |  |  |  |
|  | APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI TIPO MONO E PLURICANALE O A ONDE CONVOGLIATE IN FM. |  |  |  |
| 06.P45.E 01 A | APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI MONOLOCALE CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE. |  |  |  |
| 06.P45.E 01 A 010 | POSTO PRINCIPALE A 3 TASTI SENZA BORCHIA 1 CAN. | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P45.E 01 A 015 | POSTO PRINC. 6 TASTI CON BORCHIA E CORD. 1 CAN. | cad | € 299,00 | Lit 578.944 |
| 06.P45.E 01 A 020 | POSTO PRINC. 12 TASTI CON BORCHIA E CORD. 1 CAN. | cad | € 328,00 | Lit 635.096 |
| 06.P45.E 01 A 025 | DERIVATO SEMPLICE SENZA BORCHIA 1 CANALE | cad | € 97,20 | Lit 188.205 |
| 06.P45.E 01 A 030 | ALIMENTATORE STAB. 28 VA 220 V PER MONT. A BARRA | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 06.P45.E 01 B | APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI PLURICANALE CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE. |  |  |  |
| 06.P45.E 01 B 010 | POSTO PRINCIPALE IMP. FINO 6 LINEE PLURICANALE | cad | € 278,00 | Lit 538.283 |
| 06.P45.E 01 B 015 | POSTO PRINCIPALE IMP. FINO 12 LINEE PLURICANALE | cad | € 317,00 | Lit 613.797 |
| 06.P45.E 01 B 020 | ALIMENTATORE 220 V 50 HZ PLURICANALE | cad | € 87,40 | Lit 169.229 |
| 06.P45.E 01 C | APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI A ONDE CON- VOGLIATE IN FM. |  |  |  |
| 06.P45.E 01 C 010 | APPARECCHIO INTERFONICO A ONDE CONVOGLIATE FM | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |
| 06.P45.E 01 C 015 | DISACCOPPIATORE DI CARICHI CAPACITIVI | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
|  | IMPIANTI TELEFONICI |  |  |  |
|  | APPARECCHI PER IMPIANTI TELEFONICI OMOLOGAZIONE SIP |  |  |  |
| 06.P45.F 01 A | APPARECCHI TELEFONICI DA INTERNO A DISCO O A TASTIERA |  |  |  |
| 06.P45.F 01 A 010 | APPARECCHIO TELEFONICO A DISCO COMBINATORE | cad | € 62,80 | Lit 121.597 |
| 06.P45.F 01 A 015 | APPARECCHIO TELEFONICO A TASTIERA | cad | € 66,20 | Lit 128.181 |
| 06.P45.F 01 A 020 | APPARECCHIO TELEFONICO A TASTI LARGHI | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 06.P45.F 01 B | CENTRALINE TELEFONICHE COMPLETE DI DIDPLAY E POSTO OPERATORE, CON: SEGRETO DI CONVERSAZIONE, CHIAMATE AUTOMATICHE, SCARICATORI |  |  |  |
| 06.P45.F 01 B 010 | CENTRALINA TELEFONICA 3 EST./ 8 INT. | cad | € 2.096,00 | Lit 4.058.421 |
| 06.P45.F 01 B 015 | CENTRALINA TELEFONICA 3 EST./12 INT. | cad | € 2.395,00 | Lit 4.637.366 |
| 06.P45.F 01 B 020 | CENTRALINA TELEFONICA 32 ESPANS. 2 EST./ 6 INT. | cad | € 2.994,00 | Lit 5.797.192 |
| 06.P45.F 01 B 025 | SCHEDA DI ESPANSIONE AGGIUNTIVA | cad | € 1.198,00 | Lit 2.319.651 |
| 06.P45.F 01 C | ACCESSORI VARI PER IMPIANTI TELEFONICI |  |  |  |
| 06.P45.F 01 C 010 | SUONERIA SUPPLEMENTARE CON CONDENSATORE | cad | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 06.P45.F 01 C 015 | BORCHIA A 4/6 MORSETTI | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P45.F 01 C 020 | PRESA UNIFICATA A 3 POLI | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P45.F 01 C 025 | SPINA UNIFICATA A 3 POLI | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P45.F 01 C 030 | SCATOLA DA INCASSO PER PRESA | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P45.F 01 C 035 | CASSETTA DI DISTRIBUZIONE IP-55 10 CP | cad | € 20,40 | Lit 39.499 |
| 06.P45.F 01 C 040 | BOX TELEFONICO DA INTERNO 10 CP | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 06.P45.F 01 C 045 | CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE 5/11 CP | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P45.F 01 C 050 | CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE 10/15 CP | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 06.P45.F 01 C 055 | CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE 20/30 CP | cad | € 6,25 | Lit 12.101 |
| 06.P45.F 01 C 060 | CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO 5/11 CP | cad | € 4,44 | Lit 8.597 |
| 06.P45.F 01 C 065 | CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO 10/15 CP | cad | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P45.F 01 C 070 | CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO 20/30 CP | cad | € 7,91 | Lit 15.315 |
| 06.P45.F 01 C 075 | STRISCE DN A 10 MORSETTI | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P45.F 01 C 080 | STRISCE DN A 22 MORSETTI | cad | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P45.F 01 C 085 | STRISCE VITE/VITE KR A 40 MORSETTI | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P45.F 01 C 090 | PRESA UNIFICATA STANDARD USA | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |
|  | OROLOGI ELETTRICI |  |  |  |
|  | OROLOGI ELETTRICI A LANCETTE O PALETTE PER IMPIANTI CON OROLOGIO SEGNALATORE O PILOTA, E PER IMPIANTI AD INSERIMENTO DIRETTO. |  |  |  |
| 06.P45.G 01 A | OROLOGI ELETTRICI PRINCIPALI CON FUNZIONE DI SEGNALATORE O DI PILOTA. ALIMENTAZIONE 220 V 50 Hz, CON BATTERIA A BORDO PER RISERVA DI FUNZIONAMENTO. BASE DEL TEMPO A QUARZO. VISORE A 16 CARATTERI ALFANUMERICI. OROLOGIO SEGNALATORE CON CIRCUITI PROGRAMMABILI SU BASE ANNUA. |  |  |  |
| 06.P45.G 01 A 010 | OROLOGIO PILOTA MODULO RACK 19" | cad | € 768,00 | Lit 1.487.055 |
| 06.P45.G 01 A 015 | OROLOGIO PILOTA E SEGNALATORE 6 CIRC. RACK 19" | cad | € 1.371,00 | Lit 2.654.626 |
| 06.P45.G 01 A 020 | OROLOGIO SEGNALATORE 2 CIRCUITI | cad | € 650,00 | Lit 1.258.575 |
| 06.P45.G 01 B | OROLOGI ELETTRICI SECONDARI A LANCETTE O PALETTE DI TIPO ANALOGICO O A CRISTALLI LIQUIDI CON VETRO DI PROTEZIONE. TIPO RICEVITORE DA OROLOGIO PILOTA A 24 V C.C. ALIMENTATI A 220 V CON RISERVA DI CARICA E CON MOVIMENTO AL QUARZO |  |  |  |
| 06.P45.G 01 B 010 | OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE DIAMETRO 230 MM | cad | € 72,90 | Lit 141.154 |
| 06.P45.G 01 B 015 | OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE DIAMETRO 300 MM | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 06.P45.G 01 B 020 | OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE DIAMETRO 400 MM | cad | € 121,00 | Lit 234.288 |
| 06.P45.G 01 B 025 | OROLOGIO RICEV. LANCETTE DOPPIO QUAD.DIAM.230 MM | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P45.G 01 B 030 | OROLOGIO RICEV. LANCETTE DOPPIO QUAD.DIAM.300 MM | cad | € 228,00 | Lit 441.469 |
| 06.P45.G 01 B 035 | OROLOGIO RICEV. LANCETTE DOPPIO QUAD.DIAM.400 MM | cad | € 260,00 | Lit 503.430 |
| 06.P45.G 01 B 040 | OROLOGIO PALETTE ORA/MIN H=12.5 CM 220 V | cad | € 228,00 | Lit 441.469 |
| 06.P45.G 01 B 045 | OROLOGIO PALETTE ORA/MIN H=12.5 CM RICEV. | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 06.P45.G 01 B 050 | OROLOGIO PALETTE ORA/MIN H=19 CM 220 V | cad | € 449,00 | Lit 869.385 |
| 06.P45.G 01 B 055 | OROLOGIO PALETTE ORA/MIN H=19 CM RICEV. | cad | € 423,00 | Lit 819.042 |
| 06.P45.G 01 B 060 | OROLOGIO PALETTE ORA/DATA H=12.5 CM 220 V | cad | € 514,00 | Lit 995.242 |
| 06.P45.G 01 B 065 | OROLOGIO PALETTE ORA/DATA H=12.5 CM RICEV. | cad | € 455,00 | Lit 881.002 |
| 06.P45.G 01 B 070 | OROLOGIO PALETTE ORA/DATA H=19 CM 220 V | cad | € 683,00 | Lit 1.322.472 |
| 06.P45.G 01 B 075 | OROLOGIO PALETTE ORA/DATA H=19 CM RICEV. | cad | € 585,00 | Lit 1.132.717 |
| 06.P45.G 01 B 080 | OROLOGIO A CRISTALLI LIQUIDI 220 V | cad | € 1.397,00 | Lit 2.704.969 |
| 06.P45.G 01 C | ACCESSORI VARI PER OROLOGI ELETTRICI |  |  |  |
| 06.P45.G 01 C 010 | SINCRONIZZATORE RADIO PER SEGNALE RAI | cad | € 780,00 | Lit 1.510.290 |
| 06.P45.G 01 C 015 | SCHEDA USCITA SERIALE | cad | € 455,00 | Lit 881.002 |
| 06.P45.G 01 C 020 | GRUPPO RIPETITORE IMPULSI 5/6 AH ALIM. BATT. | cad | € 598,00 | Lit 1.157.889 |
| 06.P45.G 01 C 025 | SOSTEGNO A TIGE O A BANDIERA | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 06.P45.G 01 C 030 | MODULO ILLUMINAZIONE | cad | € 81,40 | Lit 157.612 |
| 06.P45.G 01 C 035 | GRUPPO RISCALDAMENTO INTERNO | cad | € 97,90 | Lit 189.560 |
| 06.P45.G 01 C 040 | ALIMENTATORE PER ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE | cad | € 348,00 | Lit 673.821 |
| 06.P45.G 01 C 045 | ALIMENTATORE RICEVITORE | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |
| 06.P45.G 01 C 050 | BATTERIA STAGNA TAMPONE 63 A 12 V | cad | € 228,00 | Lit 441.469 |
| 06.P45.G 01 C 055 | BATTERIA STAGNA TAMPONE 36 A 12 V | cad | € 124,00 | Lit 240.097 |
| 06.P45.G 01 C 060 | BATTERIA STAGNA TAMPONE 20 A 12 V | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 06.P45.G 01 C 065 | BATTERIA STAGNA TAMPONE 5.7 A 12 V | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |
| 06.P45.G 01 C 070 | BATTERIA STAGNA TAMPONE 1.8 A 12 V | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
|  | IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA |  |  |  |
|  | MICROFONI ED ACCESSORI |  |  |  |
| 06.P45.H 01 A | MICROFONI DINAMICI IMPEDENZA 250 OHM RISPOSTA 100-12000 / 50-16000 / 40-18000 HZ SENSIBILITA' 1.5-2.5 MILLIVOLT/PASCAL RAPPORTO AVANTI INDIETRO FINO A 22 DB. |  |  |  |
| 06.P45.H 01 A 010 | MICROFONO ONNIDIREZIONALE 250 OHM 100-12000 HZ | cad | € 54,00 | Lit 104.558 |
| 06.P45.H 01 A 015 | MICROFONO DIREZ. DINAMICO 250 OHM 50-16000 HZ | cad | € 37,20 | Lit 72.029 |
| 06.P45.H 01 A 020 | MICROFONO DINAM. CARDIOIDE 250 OHM 50-16000 HZ | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P45.H 01 A 025 | MICROFONO DINAM. CARDIOIDE PROFESS. 40-18000 HZ | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 06.P45.H 01 B | ACCESSORI VARI PER MICROFONI |  |  |  |
| 06.P45.H 01 B 010 | SUPPORTO A GIRAFFA REGOLABILE | cad | € 30,00 | Lit 58.088 |
| 06.P45.H 01 B 015 | BASE DA PAVIMENTO CON ASTA 1.70 M | cad | € 36,00 | Lit 69.705 |
| 06.P45.H 01 B 020 | BASE DA TAVOLO IN GHISA | cad | € 24,00 | Lit 46.470 |
| 06.P45.H 01 B 025 | SUPPORTO FLESSIBILE | cad | € 21,00 | Lit 40.661 |
| 06.P45.H 01 B 030 | BASE MICROFONICA PREAMPLIFICATA | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 06.P45.H 01 B 035 | TRASFORMATORE SEPARATORE 250/250 OHM | cad | € 18,10 | Lit 35.046 |
| 06.P45.H 01 B 040 | TRASFORMATORE SEPARATORE DI INGRESSO 3500 OHM | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P45.H 01 B 045 | TRASFORMATORE DI DISACCOPPIAMENTO 1110 OHM | cad | € 19,20 | Lit 37.176 |
| 06.P45.H 01 B 050 | CONNETTORE VOLANTE PER MICROFONO | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
|  | DIFFUSORI SONORI, PROIETTORI DI SUONO, CASSETTE ALTOPARLANTI DA PARETE O DA PLAFONE E DA INCASSO, COLONNE SONORE, TROMBE ESPONENZIALI |  |  |  |
| 06.P45.H 02 A | DIFFUSORI SONORI COSTITUITI DA DUE ALTOPARLANTI PER BASSI ED ACUTI CON FILTRO CROSSOVER IN MOBILE DI RESINA SEMIESPANSA |  |  |  |
| 06.P45.H 02 A 010 | DIFFUSORE SONORO 20 W SENZA TRASLATORE | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P45.H 02 A 015 | DIFFUSORE SONORO 20 W CON TRASLATORE | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
| 06.P45.H 02 B | PROIETTORI DI SUONO DOTATI DI ALTOPARLANTE A CONO TROPICALIZZATO CON STAFFA METALLICA PER FISSAGGIO CON O SENZA TRASFORMATORE DI LINEA |  |  |  |
| 06.P45.H 02 B 010 | PROIETTORE DI SUONO 6 W | cad | € 36,60 | Lit 70.867 |
| 06.P45.H 02 B 015 | PROIETTORE DI SUONO 6 W CON TRASFORMATORE LINEA | cad | € 51,00 | Lit 98.749 |
| 06.P45.H 02 B 020 | PROIETTORE DI SUONO 20 W | cad | € 59,90 | Lit 115.982 |
| 06.P45.H 02 B 025 | PROIETTORE DI SUONO 20 W CON TRASFORMATORE LINEA | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P45.H 02 C | CASSETTE CON ALTOPARLANTI IN MATERIALE PLASTICO O IN LEGNO DI DIVERSA POTENZA ED INSTALLAZIONE |  |  |  |
| 06.P45.H 02 C 010 | ALTOPARLANTE PLASTICO 4/6 W DIAMETRO 20 CM | cad | € 24,00 | Lit 46.470 |
| 06.P45.H 02 C 015 | ALTOPARLANTE PLASTICO 4/5 W ELLITTICO 15 X 10 CM | cad | € 18,10 | Lit 35.046 |
| 06.P45.H 02 C 020 | ALTOPARLANTE PLASTICO 6 W BANDIERA BILAT. 16 CM | cad | € 25,20 | Lit 48.794 |
| 06.P45.H 02 C 025 | ALTOPARLANTE PLASTICO 6 W A COLONNINA 35 X 8 CM | cad | € 28,20 | Lit 54.602 |
| 06.P45.H 02 C 030 | ALTOPARLANTE IN LEGNO 2 W DIAMETRO 13 CM | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P45.H 02 C 035 | ALTOPARLANTE IN LEGNO 4 W DIAMETRO 17 CM | cad | € 51,60 | Lit 99.911 |
| 06.P45.H 02 D | ALTOPARLANTI DA PLAFONE E DA INCASSO DI FORMA CIRCOLARE, RETTANGOLARE O QUADRATA, DI DIVERSE DIMENSIONI E POTENZA |  |  |  |
| 06.P45.H 02 D 010 | ALTOPARLANTE A PLAFONE 4/6 W DIAMETRO 20 CM | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P45.H 02 D 015 | ALTOPARLANTE A PLAFONE 4/6 W QUADRATO LATO 20 CM | cad | € 23,40 | Lit 45.308 |
| 06.P45.H 02 D 020 | ALTOPARLANTE A PLAFONE 4/6 W QUADR. C/TRASLATORE | cad | € 37,50 | Lit 72.610 |
| 06.P45.H 02 D 025 | ALTOPARLANTE A PLAFONE 1.5 W RETTANGOLARE | cad | € 24,00 | Lit 46.470 |
| 06.P45.H 02 D 030 | ALTOPARLANTE A PLAFONE 1.5 W RETT. CONTR. VOLUME | cad | € 51,90 | Lit 100.492 |
| 06.P45.H 02 D 035 | ALTOPARLANTE A PLAFONE 1.5 W RETT. TAST. 5 PROG. | cad | € 62,80 | Lit 121.597 |
| 06.P45.H 02 E | COLONNE SONORE IN METALLO ED IN LEGNO CON O SENZA TRASLATORE ANGOLO DI IRRAADIAMENTO: 120-140 GRADI IN ORIZZONTALE 18-40 GRADI IN VERTICALE |  |  |  |
| 06.P45.H 02 E 010 | COL. SONORA MET. 3 ALTOP. 12/6/3 W | cad | € 59,90 | Lit 115.982 |
| 06.P45.H 02 E 015 | COL. SONORA MET. 3 ALTOP. 12/6/3 W C/TRASLATORE | cad | € 71,80 | Lit 139.024 |
| 06.P45.H 02 E 020 | COL. SONORA MET. 8 ALTOP. 24/12/6 W | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P45.H 02 E 025 | COL. SONORA MET. 8 ALTOP. 24/12/6 W C/TRASLATORE | cad | € 174,00 | Lit 336.910 |
| 06.P45.H 02 E 030 | COL. SONORA LEG. 2 ALTOP. 8/4/2 W C/TRASLATORE | cad | € 66,20 | Lit 128.181 |
| 06.P45.H 02 E 035 | COL. SONORA LEG. 4 ALTOP. 130-19000 HZ | cad | € 210,00 | Lit 406.616 |
| 06.P45.H 02 E 040 | COL. SONORA LEG. 4 ALTOP. 130-19000 HZ C/TRASF. | cad | € 240,00 | Lit 464.704 |
| 06.P45.H 02 F | TROMBE ESPONENZIALI IN MOPLEN INFRANGIBILI DOTATE DI UNITA' MAGNETODINAMICA CORREDATA DI ORGANO DI STAFFAGGIO IMPEDENZA 16 OHM RISPOSTA IN FREQUENZA 300-9000 HZ RETTANGOLARE CON ANGOLI DI IRRADIAMENTO: 120 GRADI (ORIZZONTALE) E 60 GRADI (VERTICALE) CIRCOLARE CON ANGOLO DI IRRADIAMENTO 100 GRADI |  |  |  |
| 06.P45.H 02 F 010 | TROMBA ESPONENZIALE 10/15 W RETTANGOLARE | cad | € 48,50 | Lit 93.909 |
| 06.P45.H 02 F 015 | TROMBA ESPONENZIALE 10/15 W RETTANG. C/TRASFORM. | cad | € 62,20 | Lit 120.435 |
| 06.P45.H 02 F 020 | TROMBA ESPONENZIALE 10/15 W CIRCOLARE | cad | € 47,90 | Lit 92.747 |
|  | AMPLIFICATORI INGRESSO DIN PENTAPOLARE CON REGOLATORE DI LIVELLO PER BASE AMPLIFICATA USCITA ALTOPARLANTI IMPEDENZA 4/8/16 OHM RISPOSTA IN FREQUENZA 40-20000 HZ INGRESSI MICROFONICI INDIPENDENTI CON COMANDI FRONTALI DI LIVELLO, PREDISPOSTI PER INSERZIONE TRASLATORE DI LINEA. INGRESSO PER REGISTRATORE IN/OUT, USCITA PER UNITA' DI POTENZA. MORSETTIERA PER PRECEDENZA PRESE MICROFONI SU INGRESSI AUX. PREDISPOSTO PER SCHEDA "DIN-DON". LED OVERLOAD. |  |  |  |
| 06.P45.H 03 A | AMPLIFICATORI INGRESSO DIN PENTAPOLARE CON REGOLATORE DI LIVELLO. MANOPOLE FRONTALI CON INDICE MOBILE PER LA MEMORIZZAZIONE DELLE REGOLAZIONI CONTROLLI DI VOLUME E TONO |  |  |  |
| 06.P45.H 03 A 010 | AMPLIFICATORE 20 W | cad | € 174,00 | Lit 336.910 |
| 06.P45.H 03 A 015 | AMPLIFICATORE 30 W | cad | € 222,00 | Lit 429.851 |
| 06.P45.H 03 A 020 | AMPLIFICATORE 60 W | cad | € 420,00 | Lit 813.233 |
| 06.P45.H 03 A 025 | AMPLIFICATORE 120 W | cad | € 456,00 | Lit 882.939 |
|  | UNITA' DI POTENZA: BOOSTER CON INGRESSO DI LINEA CON PRESA DIN E CONTROLLO DI LIVELLO USCITA CON PRESA DIN PENTAPOLARE CONTROLLI PER TONI ALTI E BASSI E VOLUME INGRESSI PER LINEA E BASE PREAMPLIFICATA USCITE BOOSTER-MONITOR USCITE ALTOPARLANTI 14/8/16 OHM RISPOSTA IN FREQUENZA 40-17000 HZ |  |  |  |
| 06.P45.H 04 A | UNITA' DI POTENZA CONTROLLI SUL RETRO PER 2 VOLUMI, TONI ALTI E BASSI |  |  |  |
| 06.P45.H 04 A 010 | UNITA' DI POTENZA 60 W | cad | € 378,00 | Lit 731.910 |
| 06.P45.H 04 A 015 | UNITA' DI POTENZA 120 W | cad | € 476,00 | Lit 921.664 |
| 06.P45.H 04 A 020 | UNITA' DI POTENZA 200 W | cad | € 551,00 | Lit 1.066.884 |
|  | MISCELATORE IN CARPENTERIA METALLICA SCHERMANTE COMANDI FRONTALI, PRESE PER CONNESS. POSTERIORI INGRESSI MICROFONICI, INGRESSI AUX SELEZIONABILI FONO MAGNETICO, FONO CERAMICO, REGISTRATORI, AUX GENERICO INGRESSO MISCELATO PER GENERATORE "DIN-DON" PRESA PER COMANDO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO A PRECEDENZA VOCE/MUSICA, PRESA MIC-BUS DOPPI CONTROLLI DI TONO PER BASSI ED ACUTI RISPOSTA 20-20000 HZ +/- 2 DB |  |  |  |
| 06.P45.H 05 A | MISCELATORE INSERIBILE IN RACK 19" 4 INGRESSI MICROFONICI 5 INGRESSI AUX 2 REGISTRATORI |  |  |  |
| 06.P45.H 05 A 010 | MISCELATORE | cad | € 300,00 | Lit 580.881 |
|  | CONTENITORI A RACK |  |  |  |
| 06.P45.H 06 A | CONTENITORI A RACK PER CENTRALINO |  |  |  |
| 06.P45.H 06 A 010 | CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 6 UNITA' | cad | € 110,00 | Lit 212.989 |
| 06.P45.H 06 A 015 | CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 8 UNITA' | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 06.P45.H 06 A 020 | CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 10 UNITA' | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |
| 06.P45.H 06 A 025 | CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 12 UNITA' | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P45.H 06 A 030 | CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 16 UNITA' | cad | € 160,00 | Lit 309.803 |
| 06.P45.H 06 A 035 | CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 20 UNITA' | cad | € 173,00 | Lit 334.974 |
| 06.P45.H 06 A 040 | CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 24 UNITA' | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P45.H 06 A 045 | CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 28 UNITA' | cad | € 219,00 | Lit 424.043 |
| 06.P45.H 06 B | AMPLIFICATORI CON INGRESSI MICROFONICI ED AUX, BOOSTER, EQUALIZZATORE, RICEVITORE, - ACCENSIONE E PROTEZIONE GENERALE E MONITOR CON ALTOPARLANTE, STRUMENTO DI MISURA, COMMUTATORE TRASLATORE DI LINEA, VOLUME MISCELATORE, FILODIFFUSIONE, LETTORE DI CASSETTE REGISTRATORE DI CASSETTE, SINTONIZZATORE CON RICERCA AUTOMATICA DELLA FREQUENZA, PRESELEZIONE DI CANALE. |  |  |  |
| 06.P45.H 06 B 010 | AMPLIFICATORE 20 W INGRESSI 1 MIC 1 AUX | cad | € 174,00 | Lit 336.910 |
| 06.P45.H 06 B 015 | AMPLIFICATORE 30 W INGRESSI 3 MIC 2 AUX | cad | € 240,00 | Lit 464.704 |
| 06.P45.H 06 B 020 | AMPLIFICATORE 60 W INGRESSI 5 MIC 2 AUX | cad | € 420,00 | Lit 813.233 |
| 06.P45.H 06 B 025 | AMPLIFICATORE 120 W INGRESSI 5 MIC 2 AUX SELEZ. | cad | € 449,00 | Lit 869.385 |
| 06.P45.H 06 B 030 | BOOSTER DI POTENZA 120 W | cad | € 390,00 | Lit 755.145 |
| 06.P45.H 06 B 035 | EQUALIZZATORE 20-20000 HZ +/- 2 DB C/TRASLATORI | cad | € 290,00 | Lit 561.518 |
| 06.P45.H 06 B 040 | RICEVITORE FM | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |
| 06.P45.H 06 B 045 | RICEVITORE PER RADIOMICROFONI HF | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P45.H 06 B 050 | RICEVITORE PER RADIOMICROFONI VHF | cad | € 292,00 | Lit 565.390 |
| 06.P45.H 06 B 055 | ACCENSIONE E PROTEZIONE GENERALE E MONITOR | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |
| 06.P45.H 06 B 060 | CASSETTO SU GUIDE C/GIRADISCHI 2 VELOCITA' | cad | € 213,00 | Lit 412.425 |
| 06.P45.H 06 B 065 | MISCELATORE PREAMPL. INGRESSI 4 MIC 5 AUX SELEZ. | cad | € 308,00 | Lit 596.371 |
| 06.P45.H 06 B 070 | FILODIFF. 5 CANALI SIMULTANEI 6 USCITE RICEZ. AM | cad | € 342,00 | Lit 662.204 |
| 06.P45.H 06 B 075 | LETTORE AUTOREVERSE DI CASSETTE 4.75 CM/S | cad | € 258,00 | Lit 499.557 |
| 06.P45.H 06 B 080 | REGISTRATORE DI CASSETTE A DUE MECCANICHE | cad | € 549,00 | Lit 1.063.012 |
| 06.P45.H 06 B 085 | SINTONIZZATORE AM/FM DIGITALE RICERCA AUT. FREQ. | cad | € 270,00 | Lit 522.792 |
|  | ACCESSORI PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA |  |  |  |
| 06.P45.H 07 A | ACCESSORI PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA CAVO, PRESA, TRASFORMATORE, CONNETTORE NASTRO E CASSETTA AUDIO, DISCHI |  |  |  |
| 06.P45.H 07 A 010 | CAVO SCHERMATO MICROFONICO | ml | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P45.H 07 A 015 | CAVO ATTENUATO USCITA AUX INGRESSO MIC | ml | € 12,60 | Lit 24.397 |
| 06.P45.H 07 A 020 | PRESA MICROFONICA | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P45.H 07 A 025 | TRASF. SEPAR. ALTA/BASSA IMPED. (250/45000 OHM) | cad | € 30,00 | Lit 58.088 |
| 06.P45.H 07 A 030 | TRASFORMATORE SEPARATORE 250/250 OHM | cad | € 18,10 | Lit 35.046 |
| 06.P45.H 07 A 035 | TRASF. DISACCOPP. PRIM.1110 OHM SEC.500/600 OHM | cad | € 19,20 | Lit 37.176 |
| 06.P45.H 07 A 040 | CONNETTORE BNC | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P45.H 07 A 045 | CONNETTORE PL | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P45.H 07 A 050 | CONNETTORE PL/BNC | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P45.H 07 A 055 | NASTRO AUDIO 18 CM | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |
| 06.P45.H 07 A 060 | CASSETTA AUDIO 30' | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P45.H 07 A 065 | CASSETTA AUDIO 60' | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P45.H 07 A 070 | CASSETTA AUDIO 90' | cad | € 5,35 | Lit 10.359 |
| 06.P45.H 07 A 075 | DISCHI LASER | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
|  | IMPIANTI DI ANTENNE TV |  |  |  |
|  | IMPIANTI DI ANTENNE TV |  |  |  |
| 06.P45.I 01 A | ANTENNE PER RICEZIONE TV DI VARIO TIPO COMPLETE DI ACCESSORI DI MONTAGGIO SU TUTTI I TIPI DI TETTO |  |  |  |
| 06.P45.I 01 A 010 | ANTENNA LOGARITMICA ACC. ZINCOCROM. ATTACCO PALO | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P45.I 01 A 015 | ANTENNA LOGARITMICA ALLUM. ANODIZZ. ATTACCO PALO | cad | € 18,10 | Lit 35.046 |
| 06.P45.I 01 A 020 | ANTENNA LOGARITMICA 5 ELEM. VHF GUAD. 3.5-8 DB | cad | € 28,20 | Lit 54.602 |
| 06.P45.I 01 A 025 | ANTENNA DIRETTIVA LARGA BANDA UHF FINO 90 ELEM. | cad | € 69,00 | Lit 133.602 |
| 06.P45.I 01 A 030 | ANTENNA UHF A PANNELLO | cad | € 18,10 | Lit 35.046 |
| 06.P45.I 01 B | ACCESSORI PER ANTENNE TV |  |  |  |
| 06.P45.I 01 B 010 | PALO SEMPLICE H = 2.5 M DIAMETRO 32 MM | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P45.I 01 B 015 | PALO COMPOSTO H = 5 M DIAMETRO 32 MM X 2 | cad | € 16,80 | Lit 32.529 |
| 06.P45.I 01 B 020 | PALO COMPOSTO H = 7.5 M DIAMETRO 25-40 MM | cad | € 31,80 | Lit 61.573 |
| 06.P45.I 01 B 025 | RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO | cad | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 06.P45.I 01 B 030 | ACCOPPIATORE 2 INGR. 1 USCITA 75 OHM ATTEN. 4 DB | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P45.I 01 B 035 | ZANCA PER PALO UNIVERSALE | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P45.I 01 B 040 | ZANCA PER PALO DA CAMINO | cad | € 6,33 | Lit 12.256 |
| 06.P45.I 01 B 045 | ZANCA PER PALO A MURO | cad | € 5,35 | Lit 10.359 |
| 06.P45.I 01 B 050 | ANGOLARE SALVASPIGOLI | cad | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P45.I 01 B 055 | BASE PER PALI TELESCOPICI | cad | € 8,06 | Lit 15.606 |
| 06.P45.I 01 B 060 | MENSOLA DA MURARE FINO 800 MM | cad | € 24,00 | Lit 46.470 |
|  | CENTRALINI E MODULI AMPLIFICATORI DI POTENZA COMPLETI DI ACCESSORI |  |  |  |
| 06.P45.I 02 A | CENTRALINI A LARGA BANDA COMPLETAMENTE SCHERMATI CON COMPONENTI S.M.D. 5 INGRESSI, CONTENITORE IN METALLO PRESSOFUSO INGRESSI ED USCITA CON CONNETTORI COASSIALI ALIMENTAZIONE 220 V. CIRCUITO AUTOMATICO DI PROTEZIONE CONTRO I CORTOCIRCUITI. FISSAGGIO A PARETE, TELEALIMENTAZIONE SU OGNI INGRESSO, ATTENUATORE DA 0 A 20 DB PER OGNI INGRESSO, UNA SOLA USCITA MISCELATA CORRENTE DI TELEALIMENTAZIONE FINO A 50 MA USCITA FINO A 119 DB |  |  |  |
| 06.P45.I 02 A 010 | CENTRALINO A LARGA BANDA | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
| 06.P45.I 02 B | MODULI AMPLIFICATORI DI POTENZA A LARGA BANDA PER AMPLIFICARE IL SEGNALE AUTOMISCELATO IN USCITA. 1 INGRESSO RF+DC, 1 INGRESSO DC R.O.S. MINORE DI 2 2 USCITE INDIPENDENTI SUPPORTO MODULARE, 1 PONTICELLO, 2 GANCI DI RITENUTA GN80, 2 SPINE 2 ATTENUATORI VARIABILI DA 0 A 20 DB GUADAGNO FINO A 26 DB, CONSUMO 500 MA, BANDA PASSANTE 470-862 MHZ |  |  |  |
| 06.P45.I 02 B 010 | MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA A LARGA BANDA | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P45.I 02 C | ACCESSORI VARI, TRA CUI: - DISACCOPPIATORE PER PASSAGGIO DI SEGNALE RF SU LINEA 75 OHM, BLOCCO DELLA CORRENTE CONTINUA - SPINA CON CARICO 75 OHM ISOLATO, CHIUDE LINEE RF SU 75 OHM ANCHE CON CORRENTI CONTINUE - FILTRI ATTIVI ALIMENTATI 12 V, DISLIVELLO TRA PORTANTE VIDEO E PORTANTE COLORE MINORE 1 DB DUE CONNETTORI IN USCITA PER AUTOMISCELAZIONE - FINALI AMPLIFICAZIONE SEPARATA 2+3 TRANSISTORI CON ATTENUATORI VARIABILI DA 0 A 20 DB - CONVERTITORI CON 2 CONN. USCITA PER AUTOMISC. |  |  |  |
| 06.P45.I 02 C 010 | DISACCOPPIATORE LINEA 75 OHM PER SEGNALE RF | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P45.I 02 C 015 | SPINA CON CARICO 75 OHM ISOLATO | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P45.I 02 C 020 | PONTICELLO USCITE PER TRASFERIMENTO RF+CONTINUA | cad | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 06.P45.I 02 C 025 | SUPPORTO MODULARE PER FISSAGGIO MODULI | cad | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P45.I 02 C 030 | GANCIO DI RITENUTA PER BLOCCAGGIO CONNETTORI | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P45.I 02 C 035 | MORSETTIERA DI PRESA A TERRA | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P45.I 02 C 040 | SPINA DI COLLEGAMENTO MODULI | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P45.I 02 C 045 | FILTRO ATTIVO DI CANALE, ALIMENTAZIONE 12 V | cad | € 45,60 | Lit 88.293 |
| 06.P45.I 02 C 050 | CONVERTITORE, ALIMENTAZIONE 12 V | cad | € 168,00 | Lit 325.293 |
| 06.P45.I 02 C 055 | FINALE LARGA BANDA VHF-UHF AMPLIFICAZ. SEPARATA | cad | € 66,20 | Lit 128.181 |
| 06.P45.I 02 C 060 | MODULO ALIMENTATORE STABILIZ. USCITA FINO 100 MA | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |
|  | AMPLIFICATORI PER ANTENNE TV ED ACCESSORI |  |  |  |
| 06.P45.I 03 A | AMPLIFICATORI PER ANTENNE TV UNICA USCITA MISCELATA R.O.S. MINORE DI 2 MORSETTI SCHERMATI GUADAGNO DA 0 A 20 DB ALIMENTABILI VIA CAVO AMPLIFICAZIONI VHF/UHF SEPARATE - MULTINGRESSI AUTOALIM. CON FISSAGGIO A PARETE, PRESA SUPPLEMENTARE DI CORRENTE CONTINUA 12 V |  |  |  |
| 06.P45.I 03 A 010 | MIX AMPL.LARGA BANDA DA PALO, 203 GRUPPI ANTENNE | cad | € 36,00 | Lit 69.705 |
| 06.P45.I 03 A 015 | AMPLIFICATORE MULTINGRESSI DA PALO CON ATTEN. | cad | € 57,10 | Lit 110.561 |
| 06.P45.I 03 A 020 | AMPL.LARGA BANDA TV DA INTERNO AUTOALIM. 1 INGR. | cad | € 48,50 | Lit 93.909 |
| 06.P45.I 03 A 025 | MULTINGRESSI A LARGA BANDA AUTOALIMENTATO | cad | € 66,20 | Lit 128.181 |
| 06.P45.I 03 B | ACCESSORI PER AMPLIFICATORI PER ANTENNE TV - CONVERTITORI MISCELATORI DA PALO PER QUALSIASI CANALE DA MISCELARE CON SEGNALI DI UN IMPIANTO ESISTENTE, CON FILTRO PASSACANALE SELETTIVO IN INGRESSO. 1 INGRESSO RF, 1 INGRESSO IMPIANTO ESISTENTE, UNICA USCITA MISCELATA CONVERTITA A 97 DB(MICROVOLT). ASSORBIMENTO 10 MA, R.O.S. MINORE DI 2, GUADAGNO 8 DB. MISCELATORE, DEMISCELATORE, CASSETTE, PRESE, SPINE, ALTRI ACCESSORI. |  |  |  |
| 06.P45.I 03 B 010 | CONVERTITORE MISCELATORE DA PALO | cad | € 37,80 | Lit 73.191 |
| 06.P45.I 03 B 015 | PARTITORE IBRIDO | cad | € 8,73 | Lit 16.903 |
| 06.P45.I 03 B 020 | DEVIATORE | cad | € 9,64 | Lit 18.665 |
| 06.P45.I 03 B 025 | DEMISCELATORE | cad | € 4,52 | Lit 8.751 |
| 06.P45.I 03 B 030 | MISCELATORE | cad | € 16,20 | Lit 31.367 |
| 06.P45.I 03 B 035 | CASSETTA DI DERIVAZIONE 1 USCITA DERIVATA | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P45.I 03 B 040 | CASSETTA DI DERIVAZIONE 2 USCITE DERIVATE | cad | € 6,10 | Lit 11.811 |
| 06.P45.I 03 B 045 | CASSETTA DI DERIVAZIONE 3 USCITE DERIVATE | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P45.I 03 B 050 | CASSETTA DI DERIVAZIONE 4 USCITE DERIVATE | cad | € 9,71 | Lit 18.801 |
| 06.P45.I 03 B 055 | PRESA DA INCASSO 75 OHM | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P45.I 03 B 060 | PRESA DA INCASSO ATTENUATA 20 DB | cad | € 6,25 | Lit 12.101 |
| 06.P45.I 03 B 065 | DEMISCELATORE VHF/UHF | cad | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 06.P45.I 03 B 070 | SPINA PER CAVO COASSIALE | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
|  | IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS |  |  |  |
|  | IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI TIPO CONVENZIONALE A ZONE DI RIVELAZIONE CENTRALI A MICROPROCESSORE TENSIONE DI FUNZIONAMENTO 15-30 V IN CORRENTE CONTINUA |  |  |  |
| 06.P45.L 01 A | RIVELATORI OTTICI, IONIZZANTI E TERMICI PER LA RIVELAZIONE DI FUMO CONVENZIONALE |  |  |  |
| 06.P45.L 01 A 010 | RIVELATORE DI FUMO A CAMERA DI IONIZZAZIONE | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P45.L 01 A 015 | RIVELATORE TERMICO DI MASSIMA 58/82 GRADI | cad | € 45,60 | Lit 88.293 |
| 06.P45.L 01 A 020 | RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO 58/82 GRADI | cad | € 49,70 | Lit 96.232 |
| 06.P45.L 01 A 025 | RIVELATORE OTTICO DI FUMO | cad | € 82,90 | Lit 160.516 |
| 06.P45.L 01 B | COMPONENTI INDIVIDUALI PER SISTEMA CONVENZIONALE SENSORI, ZOCCOLI E BASI PER RIVELATORI DI TIPO CONVENZIONALE |  |  |  |
| 06.P45.L 01 B 010 | SENSORE DI FUMO A CAMERA DI IONIZZAZIONE | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P45.L 01 B 015 | SENSORE TERMICO DI MASSIMA 58/82 GRADI | cad | € 30,30 | Lit 58.668 |
| 06.P45.L 01 B 020 | SENSORE TERMOVELOCIMETRICO 58/82 GRADI | cad | € 34,50 | Lit 66.801 |
| 06.P45.L 01 B 025 | SENSORE OTTICO DI FUMO | cad | € 67,30 | Lit 130.310 |
| 06.P45.L 01 B 030 | ZOCCOLO DI MONTAGGIO STANDARD RESISTENZA 680 OHM | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 06.P45.L 01 B 035 | BASE DI ADATTAMENTO | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P45.L 01 B 040 | BASE CON RELE' ALLARME E GUASTO | cad | € 96,40 | Lit 186.656 |
| 06.P45.L 01 C | CENTRALI A MICROPROCESSORE PER RILEVAZIONE FUMI DI TIPO CONVENZIONALE ALIMENTAZIONE 12/24 V IN C.A. DISPLAY PER SEGNALAZIONE ZONA DI ALLARME CONTROLLO MANCANZA RETE, OROLOGIO PROGRAMMATORE ALIMENTATORI CON CORRENTI DI 5/10/15 A |  |  |  |
| 06.P45.L 01 C 010 | CENTRALE A 2 ZONE | cad | € 1.378,00 | Lit 2.668.180 |
| 06.P45.L 01 C 015 | CENTRALE A 4 ZONE | cad | € 1.460,00 | Lit 2.826.954 |
| 06.P45.L 01 C 020 | CENTRALE A 8 ZONE | cad | € 1.570,00 | Lit 3.039.943 |
|  | IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO CON CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO SENSORE, AUTODIAGNOSTICA TRASMISSIONE CON SINGOLA COPPIA DI FILI |  |  |  |
| 06.P45.L 02 A | RIVELATORI OTTICI, TERMICI E IONIZZATI AD INDIRIZZO ANALOGICO REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA' AUTOTEST DI VERIFICA |  |  |  |
| 06.P45.L 02 A 010 | RIVELATORE ANALOGICO A CAMERA DI IONIZZAZIONE | cad | € 170,00 | Lit 329.165 |
| 06.P45.L 02 A 015 | RIVELATORE ANALOGICO TERMICO DI MASSIMA | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P45.L 02 A 020 | RIVELATORE ANALOGICO OTTICO DI FUMO | cad | € 178,00 | Lit 344.656 |
| 06.P45.L 02 B | SENSORI, ZOCCOLI, BASI, UNITA' DI INTERFACCIA PER SISTEMI DI RIVELAZIONE FUMI ANALOGICI |  |  |  |
| 06.P45.L 02 B 010 | SENSORE ANALOGICO DI FUMO CAMERA DI IONIZZAZIONE | cad | € 71,80 | Lit 139.024 |
| 06.P45.L 02 B 015 | SENSORE ANALOGICO TERMICO | cad | € 37,20 | Lit 72.029 |
| 06.P45.L 02 B 020 | SENSORE ANALOGICO OTTICO DI FUMO | cad | € 79,90 | Lit 154.707 |
| 06.P45.L 02 B 025 | ZOCCOLO MONTAGGIO STANDARD CON MODULO ANALOGICO | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
| 06.P45.L 02 B 030 | UNITA' INTERFACCIA AD INDIRIZZO | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 06.P45.L 02 B 035 | SERIE NUMERI ADESIVI 1-199 IDENTIFIC. SENSORE | cad | € 10,80 | Lit 20.911 |
| 06.P45.L 02 B 040 | UNITA' RELE' INDIRIZZABILE | cad | € 149,00 | Lit 288.504 |
| 06.P45.L 02 C | CENTRALI A MICROPROCESSORE AD INDIRIZZP DISPLAY NUMERICO A SETTE SEGMENTI 1-4 LINEE DI COLLEGAMENTO 199 DISPOSITIVI COLLEGABILI OGNI LINEA SCHEDA DI COMUNICAZIONE DATI PREDISPOSIZIONE PER STAMPANTE SEGNALAZIONE DI PREALLARME, ALLARME, SERVICE PER MANUTENZIONE E PULIZIA DEL SENSORE |  |  |  |
| 06.P45.L 02 C 010 | CENTRALE ANALOGICA A UNA LINEA | cad | € 4.221,00 | Lit 8.172.995 |
| 06.P45.L 02 C 015 | CENTRALE ANALOGICA A QUATTRO LINEE | cad | € 7.546,00 | Lit 14.611.093 |
|  | IMPIANTI DI RIVELAZIONE GAS |  |  |  |
| 06.P45.L 03 A | RIVELATORI DI GAS ESPLOSIVI (METANO, ETANO, PROPANO, BUTANO, ETC.) COMPLETI DI CENTRALINA CON DISPOSITIVO DI ANALISI E SIRENA RESETTABILE CAMPO DI TEMPERATURA DA 20 A 40 GRADI CAMPO DI PRESSIONE DA 920 A 1080 MILLIBAR CORRENTE DI RISCALDAMENTO 0,14 A |  |  |  |
| 06.P45.L 03 A 010 | RIVELATORE PRESENZA GAS | cad | € 1.168,00 | Lit 2.261.563 |
|  | ACCESSORI VARI PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS |  |  |  |
| 06.P45.L 04 A | ACCESSORI VARI |  |  |  |
| 06.P45.L 04 A 010 | STAMPANTE INTEGRALE 24 CARATTERI | cad | € 1.138,00 | Lit 2.203.475 |
| 06.P45.L 04 A 015 | SIRENA 24 V IN CORRENTE CONTINUA | cad | € 30,00 | Lit 58.088 |
| 06.P45.L 04 A 020 | PULSANTE MANUALE A ROTTURA DI VETRO | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |
| 06.P45.L 04 A 025 | PULSANTE A ROTTURA DI VETRO AD INDIRIZZO | cad | € 129,00 | Lit 249.778 |
| 06.P45.L 04 A 030 | RIPETITORE OTTICO DI ALLARME | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P45.L 04 A 035 | PANNELLO LUMINOSO CON CRITTOGRAMMA | cad | € 77,60 | Lit 150.254 |
|  | IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE |  |  |  |
|  | CENTRALI DI ALLARME PER IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE |  |  |  |
| 06.P45.M 01 A | CENTRALI DI CONTROLLO E COMANDO COMPOSTA DA 3 ZONE (DI CUI UNA PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO). DOTATA DI PROTEZIONE ANTISRADICAMENTO E DI MICROSWITCH CONTRO L'APERTURA COMANDATA DA CHIAVE ELETTRONICA ESCLUSA BATTERIA |  |  |  |
| 06.P45.M 01 A 010 | CENTRALE DI CONTROLLO E COMANDO A 3 ZONE | cad | € 129,00 | Lit 249.778 |
| 06.P45.M 01 B | CENTRALI DI CONTROLLO E COMANDO A MODULI DA 1 A 16 MODULI ULTERIORE MODULO PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DOTATA DI CHIAVE ELETTRONICA COMPLETA DI ALIMENTATORE 12 V, 2-6 A PREDISPOSTA PER IL COLLEGAMENTO CON INSERITORI ESTERNI AUTOMATICI O MANUALI ESCLUSI MODULI E BATTERIA |  |  |  |
| 06.P45.M 01 B 010 | CENTRALE A MODULI | cad | € 261,00 | Lit 505.366 |
| 06.P45.M 01 B 015 | CENTRALE A MODULI PROTEZ. INTEGR. ANTISABOTAGGIO | cad | € 327,00 | Lit 633.160 |
| 06.P45.M 01 B 020 | CENTRALE A MODULI PROTEZ. ANTINCENDIO | cad | € 261,00 | Lit 505.366 |
| 06.P45.M 01 B 025 | CENTRALE A MODULI A 16 ZONE | cad | € 363,00 | Lit 702.866 |
| 06.P45.M 01 B 030 | CENTRALE A MODULI A 16 ZONE PROTEZ. ANTINCENDIO | cad | € 363,00 | Lit 702.866 |
| 06.P45.M 01 C | MODULI PER CENTRALI DI CONTROLLO E COMANDO |  |  |  |
| 06.P45.M 01 C 010 | MODULO BILANCIATO/ISTANTANEO | cad | € 19,20 | Lit 37.176 |
| 06.P45.M 01 C 015 | MODULO BILANCIATO/TEMPORIZZATO | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
|  | BATTERIE ED ALIMENTATORI |  |  |  |
| 06.P45.M 02 A | BATTERIE AL PIOMBO SIGILLATO TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 12 V |  |  |  |
| 06.P45.M 02 A 010 | BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V 1.2 AH | cad | € 17,40 | Lit 33.691 |
| 06.P45.M 02 A 015 | BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V 1.9 AH | cad | € 15,90 | Lit 30.786 |
| 06.P45.M 02 A 020 | BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V 6 AH | cad | € 19,90 | Lit 38.531 |
| 06.P45.M 02 A 025 | BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V 24 AH | cad | € 52,80 | Lit 102.235 |
| 06.P45.M 02 B | ALIMENTATORI SUPPLEMENTARI DA ESTERNO AUTOPROTETTI CONTRO I CORTOCIRCUITI CONTENUTI IN BOX AUTOPROTETTI CONTRO L'APERTURA SEGNALAZIONI OTTICHE: PRESENZA TENSIONE DI RETE, BATTERIA SCARICA CORRENTE DISPONIBILE VERSO I CARICHI ESTERNI MINORE O UGUALE AD 1 A |  |  |  |
| 06.P45.M 02 B 010 | ALIMENTATORE DA ESTERNO AUTOPROTETTO | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
|  | ACCESSORI VARI E COMPONENTI PER IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE |  |  |  |
| 06.P45.M 03 A | CODICE ELETTRONICO IN CONTENITORE AUTOPROTETTO CON TASTIERA DI COMANDO, SET DI CHIAVI OHMICHE, CIRCUITO DI TEMPORIZZAZIONE |  |  |  |
| 06.P45.M 03 A 010 | INVERTITORE REMOTO A CHIAVE ELETTRONICA | cad | € 8,96 | Lit 17.348 |
| 06.P45.M 03 A 015 | SCHEDA DI COMMUTAZIONE A CHIAVE ELETTRONICA | cad | € 33,00 | Lit 63.896 |
| 06.P45.M 03 A 020 | GRUPPO DI 5 CHIAVI ELETTRONICHE | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P45.M 03 A 025 | CODICE ELETTRON. COMPLETO IN CONTEN. AUTOPROTET. | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P45.M 03 A 030 | TECA DI CONTENIMENTO PER CHIAVI | cad | € 49,20 | Lit 95.264 |
| 06.P45.M 03 B | CONTATTI MAGNETICI |  |  |  |
| 06.P45.M 03 B 010 | CONTATTO MAGNETICO 64 MM | cad | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 06.P45.M 03 B 015 | CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO | cad | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 06.P45.M 03 B 020 | CONTATTO A VIBRAZIONE | cad | € 8,73 | Lit 16.903 |
| 06.P45.M 03 B 025 | CONTATTO PER PROTEZIONE SARACINESCHE/TAPPARELLE | cad | € 9,86 | Lit 19.091 |
| 06.P45.M 03 B 030 | CONTATTO MAGNETICO SICUR. BILANC. DOPPIO FLUSSO | cad | € 36,30 | Lit 70.286 |
| 06.P45.M 03 C | MICROFONI SELETTIVI E SENSORI A VIBRAZIONE |  |  |  |
| 06.P45.M 03 C 010 | MICROFONO SELETTIVO AUTOPROT. CON PIASTRA LAVORO | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 06.P45.M 03 C 015 | PIASTRA AGGIUNTIVA LAVORO/RIPOSO INSTALL. MOBILE | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P45.M 03 C 020 | RIVELATORE ROTTURA VETRO RAGGIO AZIONE MAX 1.5 M | cad | € 19,90 | Lit 38.531 |
| 06.P45.M 03 D | RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO |  |  |  |
| 06.P45.M 03 D 010 | RIVELATORE RAGGI INFRAROSSI PASSIVI PORTATA 10 M | cad | € 52,80 | Lit 102.235 |
| 06.P45.M 03 D 015 | RIVELATORE RAGGI INFRAROSSI PASSIVI PORTATA 20 M | cad | € 82,90 | Lit 160.516 |
| 06.P45.M 03 D 020 | RIVELATORE BISTATICO MICROONDE CON RICEV./TRASM. | cad | € 308,00 | Lit 596.371 |
| 06.P45.M 03 D 025 | RIVELATORE MICROONDE AREA PROTETTA 25 M | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 06.P45.M 03 E | RIVELATORI VOLUMETRICI DA ESTERNO COPPIA DI MICROONDE PER ESTERNO COMPLETA DI TRASFORMATORI |  |  |  |
| 06.P45.M 03 E 010 | COPPIA MICROONDE PORTATA 30 M CON TRASFORMATORI | cad | € 677,00 | Lit 1.310.854 |
| 06.P45.M 03 E 015 | COPPIA MICROONDE PORTATA 50 M CON TRASFORMATORI | cad | € 818,00 | Lit 1.583.868 |
| 06.P45.M 03 E 020 | COPPIA MICROONDE PORTATA 80 M CON TRASFORMATORI | cad | € 955,00 | Lit 1.849.137 |
| 06.P45.M 03 E 025 | COPPIA MICROONDE PORTATA 120 M CON TRASFORMATORI | cad | € 1.019,00 | Lit 1.973.059 |
| 06.P45.M 03 E 030 | COPPIA MICROONDE PORTATA 200 M CON TRASFORMATORI | cad | € 1.087,00 | Lit 2.104.725 |
| 06.P45.M 03 E 035 | COPPIA DI PALI DI SOSTEGNO ALTEZZA 1 M | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 06.P45.M 03 F | BARRIERE LASER DA ESTERNO A RAGGI MODULATI SINCRONIZZATI COMPOSTE DA: - 2 COLONNE - 2 ALIMENTATORI - 2 BASAMENTI ALTEZZA DELLE COLONNE, NUMERO DI RESISTENZE PER COLONNA, NUMERO DI RESISTENZE PER RAGGIO, NUMERO DI COPPIE DI RAGGI COME INDICATO. |  |  |  |
| 06.P45.M 03 F 010 | BARR.LASER 1 M 1 COPPIA RAG. 1 R/COL. 2 R/RAG. | cad | € 494,00 | Lit 956.517 |
| 06.P45.M 03 F 015 | BARR.LASER 1.5 M 2 COPPIE RAG. 2 R/COL. 4 R/RAG. | cad | € 796,00 | Lit 1.541.270 |
| 06.P45.M 03 F 020 | BARR.LASER 2 M 3 COPPIE RAG. 4 R/COL. 6 R/RAG. | cad | € 1.126,00 | Lit 2.180.240 |
| 06.P45.M 03 F 025 | BARR.LASER 2.5 M 4 COPPIE RAG. 4 R/COL. 8 R/RAG. | cad | € 1.421,00 | Lit 2.751.439 |
| 06.P45.M 03 G | SEGNALATORI ACUSTICI E LUMINOSI |  |  |  |
| 06.P45.M 03 G 010 | SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 12 V | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P45.M 03 G 015 | SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO CON LAMPEGGIATORE | cad | € 64,40 | Lit 124.695 |
| 06.P45.M 03 G 020 | SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO AUTOPROTETTA | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |
| 06.P45.M 03 G 025 | CAMPANA ANTINCENDIO 12/24 V | cad | € 18,10 | Lit 35.046 |
| 06.P45.M 03 G 030 | PANNELLO ALLARME INCENDIO | cad | € 62,20 | Lit 120.435 |
|  | IMPIANTI DI MOTORIZZAZIONE |  |  |  |
|  | IMPIANTI DI MOTORIZZAZIONE |  |  |  |
| 06.P45.N 01 A | AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI MEDI E PESANTI |  |  |  |
| 06.P45.N 01 A 010 | MOTORE MONOFASE 0.4 HP, CARICO MAX 500 KG | cad | € 284,00 | Lit 549.900 |
| 06.P45.N 01 A 012 | MOTORE MONOFASE 0.5 HP, CARICO MAX 1300 KG | cad | € 390,00 | Lit 755.145 |
| 06.P45.N 01 A 014 | MOTORE MONOFASE 1.0 HP, CARICO MAX 2000 KG | cad | € 409,00 | Lit 791.934 |
| 06.P45.N 01 A 016 | CENTRALINA COMANDO PROGRAMMABILE CANC. FINO 1 HP | cad | € 181,00 | Lit 350.464 |
| 06.P45.N 01 A 018 | CENTRALINA PER CANCELLI A BATTENTE | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |
| 06.P45.N 01 A 020 | PULSANTIERA A CHIAVE IN CONTENITORE PLASTICO | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P45.N 01 A 022 | LETTORE A CHIAVE MAGNETICA | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P45.N 01 A 024 | CHIAVE MAGNETICA | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P45.N 01 A 026 | COLONNINA PER SELETTORE A CHIAVE | cad | € 33,60 | Lit 65.058 |
| 06.P45.N 01 A 028 | RADIOCOMANDO 300 MHZ: TRASMETTITORE MINIATURIZZ. | cad | € 32,40 | Lit 62.735 |
| 06.P45.N 01 A 030 | RADIOCOMANDO 300 MHZ: RICEVIT.C/SCATOLA USO EST. | cad | € 96,40 | Lit 186.656 |
| 06.P45.N 01 A 032 | ANTENNA ACCORDATA 29.7 MHZ | cad | € 34,80 | Lit 67.382 |
| 06.P45.N 01 A 034 | SEGNALATORE LAMPEGGIANTE | cad | € 19,20 | Lit 37.176 |
| 06.P45.N 01 A 036 | COSTA PNEUMATICA IN GOMMA | ml | € 18,10 | Lit 35.046 |
| 06.P45.N 01 A 038 | CARTELLO METALLICO DI SEGNALAZIONE | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P45.N 01 A 040 | COLONNINA PER FOTOCELLULA | cad | € 24,00 | Lit 46.470 |
| 06.P45.N 01 A 042 | FOTOCELLULA CON PORTATA FINO A 50 METRI | cad | € 62,80 | Lit 121.597 |
| 06.P45.N 01 A 044 | CREMAGLIERA IN FERRO 22 X 22 | ml | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P45.N 01 A 046 | CREMAGLIERA IN PLASTICA 22 X 22 | ml | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P45.N 01 A 048 | FINE CORSA | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P45.N 01 A 050 | PULSANTE DI EMERGENZA | cad | € 27,00 | Lit 52.279 |
| 06.P45.N 01 A 052 | STELO TELESCOPICO REVERS. FRIZ. ANTISCHIACCIAM. | cad | € 234,00 | Lit 453.087 |
| 06.P45.N 01 A 054 | SBRACCIO A SNODO E FRIZIONE ANTISCHIACCIAM. 2 M | cad | € 234,00 | Lit 453.087 |
| 06.P45.N 01 A 056 | ELETTROSERRATURA 220 V RESIST. DI BATTUTA NULLA | cad | € 57,10 | Lit 110.561 |
| 06.P45.N 01 B | AUTOMAZIONI PER SERRANDE E TAPPARELLE AVVOLGIBILI |  |  |  |
| 06.P45.N 01 B 010 | MOTORIZZ. REVERS. SERR. BILANCIATE FINO 220 KG | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
| 06.P45.N 01 B 015 | MOTORIZZ. REVERS. ELETTROFRENO E SBLOCCO MANUALE | cad | € 192,00 | Lit 371.763 |
| 06.P45.N 01 B 020 | MOTORIZZAZIONE PER TAPPARELLE MAX 50 KG | cad | € 185,00 | Lit 358.209 |
| 06.P45.N 01 B 025 | MOTORIZZAZIONE PER TAPPARELLE MAX 90 KG | cad | € 217,00 | Lit 420.170 |
| 06.P45.N 01 B 030 | MOTORIZZAZIONE PER TAPPARELLE MAX 130 KG | cad | € 258,00 | Lit 499.557 |
| 06.P45.N 01 B 035 | DISCO DI COMPENSAZIONE | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P45.N 01 B 040 | INTERRUTTORE DA INCASSO | cad | € 11,40 | Lit 22.073 |
| 06.P45.N 01 B 045 | ASTA CON GANCIO PER MANOVRA MANUALE | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |
| 06.P45.N 01 C | BARRIERE MOTORIZZATE COMPRENDENTI ASTA CON STRISCE SEGNALETICHE, FORCELLA DI APPOGGIO, BASE PER FISSAGGIO AL SUOLO. LUNGHEZZA MASSIMA DELL'ASTA 5 METRI |  |  |  |
| 06.P45.N 01 C 010 | BARRIERA MOTORIZZATA L= 5 M | cad | € 922,00 | Lit 1.785.240 |
| 06.P45.N 01 C 015 | BARRIERA MOTORIZZATA DOPPIO PISTONE L=6 M | cad | € 1.156,00 | Lit 2.238.328 |
| 06.P45.N 01 C 020 | BARRIERA MOTORIZZATA CON SBARRA IRREVERSIBILE | cad | € 958,00 | Lit 1.854.946 |
| 06.P45.N 01 C 025 | LAMPEGGIATORI | cad | € 74,10 | Lit 143.477 |
| 06.P45.N 01 C 030 | SIEPE DA MONTARE SULLA SBARRA | ml | € 28,80 | Lit 55.764 |

| 06.P46 | CORPI ILLUMINANTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLAFONIERE PER INTERNI |  |  |  |
|  | PLAFONIERE PER LAMPADE A INCANDESCENZA O COMPATTE, ADATTE PER ANDRONI, SCALE, CORRIDOI |  |  |  |
| 06.P46.A 01 A | PLAFONIERE PER LAMPADE A INCANDESCENZA O COMPATTE CON CORPO IN PVC E DIFFUSORE IN POLI- CARBONATO O IN VETRO, DI VARIA FORMA. |  |  |  |
| 06.P46.A 01 A 010 | PLAF. OVALE L=200 MM DIFFUS. POLICARB. INCAND. | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P46.A 01 A 015 | PLAF. OVALE L=200 MM DIFFUS. POLICARB. COMPATTA | cad | € 10,70 | Lit 20.718 |
| 06.P46.A 01 A 020 | PLAF. OVALE L=200 MM DIFFUS. VETRO INCAND. | cad | € 5,72 | Lit 11.075 |
| 06.P46.A 01 A 025 | PLAF. OVALE L=200 MM DIFFUS. VETRO COMPATTA | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P46.A 01 A 030 | PLAF. OVALE L=300 MM DIFFUS. POLICARB. INCAND. | cad | € 9,64 | Lit 18.665 |
| 06.P46.A 01 A 035 | PLAF. OVALE L=300 MM DIFFUS. POLICARB. COMPATTA | cad | € 16,70 | Lit 32.335 |
| 06.P46.A 01 A 040 | PLAF. OVALE L=300 MM DIFFUS. VETRO INCAND. | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P46.A 01 A 045 | PLAF. OVALE L=300 MM DIFFUS. VETRO COMPATTA | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 06.P46.A 01 A 050 | PLAF. ROTONDA D=100 MM DIFFUS. POLICARB. INCAND. | cad | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 06.P46.A 01 A 055 | PLAF. ROTONDA D=200 MM DIFFUS. POLICARB. INCAND. | cad | € 10,70 | Lit 20.718 |
| 06.P46.A 01 A 060 | PLAF. ROTONDA D=200 MM DIFFUS. VETRO COMPATTA | cad | € 21,00 | Lit 40.661 |
| 06.P46.A 01 A 065 | PLAF. QUADR. 300X300 MM DIFF. POLICARB. INCAND. | cad | € 20,10 | Lit 38.919 |
| 06.P46.A 01 A 070 | PLAF. QUADR. 300X300 MM DIFF. POLICARB. COMPATTA | cad | € 32,10 | Lit 62.154 |
|  | PLAFONIERE SPORGENTI CON COPPA PER LAMPADE FLUORESCENTI; FISSAGGIO A SOFFITTO O A PARETE; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO. |  |  |  |
| 06.P46.A 02 A | PLAFONI PER LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI; COPPA IN METACRILATO SATINATO E STAMPATO AD INIEZIONE; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |
| 06.P46.A 02 A 010 | PLAFONE PER LAMPADA CIRCOLARE 1X22 W | cad | € 33,90 | Lit 65.639 |
| 06.P46.A 02 A 015 | PLAFONE PER LAMPADA CIRCOLARE 1X32 W | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 06.P46.A 02 A 020 | PLAFONE PER LAMPADA CIRCOLARE 1X40 W | cad | € 43,90 | Lit 85.002 |
| 06.P46.A 02 A 025 | PLAFONE PER LAMPADA CIRCOLARE 1X32 W + 1X40 W | cad | € 51,40 | Lit 99.524 |
| 06.P46.A 02 B | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; COPPA IN METACRILATO TRASPARENTE STAMPATO AD INIEZIONE; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |
| 06.P46.A 02 B 010 | PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 1X18 W | cad | € 28,70 | Lit 55.570 |
| 06.P46.A 02 B 015 | PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 1X36 W | cad | € 37,60 | Lit 72.803 |
| 06.P46.A 02 B 020 | PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 1X58 W | cad | € 47,20 | Lit 91.391 |
| 06.P46.A 02 B 025 | PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 2X18 W | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P46.A 02 B 030 | PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 2X36 W | cad | € 49,50 | Lit 95.845 |
| 06.P46.A 02 B 035 | PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 2X58 W | cad | € 61,70 | Lit 119.467 |
| 06.P46.A 02 B 040 | PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 4X18 W | cad | € 71,80 | Lit 139.024 |
| 06.P46.A 02 C | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; COPPA IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, INFRAN- GIBILE, TRASPARENTE, PLURILENTICOLARE, STAMPATO AD INIEZIONE; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |
| 06.P46.A 02 C 010 | PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 1X18 W | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P46.A 02 C 015 | PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 1X36 W | cad | € 38,70 | Lit 74.933 |
| 06.P46.A 02 C 020 | PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 1X58 W | cad | € 49,50 | Lit 95.845 |
| 06.P46.A 02 C 025 | PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 2x18 W | cad | € 39,10 | Lit 75.708 |
| 06.P46.A 02 C 030 | PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 2X36 W | cad | € 54,00 | Lit 104.558 |
| 06.P46.A 02 C 035 | PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 2X58 W | cad | € 73,50 | Lit 142.315 |
| 06.P46.A 02 C 040 | PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 4X18 W | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
| 06.P46.A 02 D | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; COPPA IN METACRILATO TRASPARENTE STAMPATO AD INIEZIONE; RIFLETTORE INTERNO COPRICABLAGGIO; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |
| 06.P46.A 02 D 010 | PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN METACRIL. 1X36 W | cad | € 37,90 | Lit 73.384 |
| 06.P46.A 02 D 015 | PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN METACRIL. 1X58 W | cad | € 47,60 | Lit 92.166 |
| 06.P46.A 02 D 020 | PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN METACRIL. 2X36 W | cad | € 55,60 | Lit 107.656 |
| 06.P46.A 02 D 025 | PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN METACRIL. 2X58 W | cad | € 67,80 | Lit 131.279 |
| 06.P46.A 02 E | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; COPPA IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, INFRAN- GIBILE, TRASPARENTE, PLURILENTICOLARE, STAMPATO INIEZIONE; RIFLETTORE INTERNO COPRICABLAGGIO; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |
| 06.P46.A 02 E 010 | PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN POLICARB. 1X36 W | cad | € 39,10 | Lit 75.708 |
| 06.P46.A 02 E 015 | PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN POLICARB. 1X58 W | cad | € 49,80 | Lit 96.426 |
| 06.P46.A 02 E 020 | PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN POLICARB. 2X36 W | cad | € 59,90 | Lit 115.982 |
| 06.P46.A 02 E 025 | PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN POLICARB. 2X58 W | cad | € 79,90 | Lit 154.707 |
| 06.P46.A 02 F | PLAFONIERE ANGOLARI PER LAMPADE FLUORESCENTI A DISTRIBUZIONE ASIMMETRICA; COPPA IN METACRILATO TRASPARENTE STAMPATO AD INIEZIONE; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |
| 06.P46.A 02 F 010 | PLAF. ANGOLARE CON COPPA IN METACRILATO 1X18 W | cad | € 42,60 | Lit 82.485 |
| 06.P46.A 02 F 015 | PLAF. ANGOLARE CON COPPA IN METACRILATO 1X36 W | cad | € 51,30 | Lit 99.330 |
| 06.P46.A 02 F 020 | PLAF. ANGOLARE CON COPPA IN METACRILATO 1X58 W | cad | € 62,80 | Lit 121.597 |
| 06.P46.A 02 F 025 | PLAF. ANGOLARE CON COPPA IN METACRILATO 2X36 W | cad | € 67,30 | Lit 130.310 |
| 06.P46.A 02 F 030 | PLAF. ANGOLARE CON COPPA IN METACRILATO 2X58 W | cad | € 81,40 | Lit 157.612 |
| 06.P46.A 02 G | SCHERMI DI RICAMBIO IN METACRILATO E POLICARBO- NATO PER PLAFONIERE CON COPPA PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI. |  |  |  |
| 06.P46.A 02 G 010 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 1X22 W | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P46.A 02 G 012 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 1X32 W | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P46.A 02 G 014 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 1X18 W | cad | € 6,93 | Lit 13.418 |
| 06.P46.A 02 G 016 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 1X36 W | cad | € 10,20 | Lit 19.749 |
| 06.P46.A 02 G 018 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 1X58 W | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 06.P46.A 02 G 020 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X18 W L=200 MM | cad | € 9,86 | Lit 19.091 |
| 06.P46.A 02 G 022 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X36 W L=200 MM | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 06.P46.A 02 G 024 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X58 W L=200 MM | cad | € 18,10 | Lit 35.046 |
| 06.P46.A 02 G 026 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X18 W L=300 MM | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P46.A 02 G 028 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X36 W L=300 MM | cad | € 18,70 | Lit 36.208 |
| 06.P46.A 02 G 030 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X58 W L=300 MM | cad | € 25,80 | Lit 49.955 |
| 06.P46.A 02 G 032 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 4X18 W | cad | € 23,10 | Lit 44.727 |
| 06.P46.A 02 G 034 | SCHERMO PIANO IN METACRILATO | mq | € 17,40 | Lit 33.691 |
| 06.P46.A 02 G 036 | SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 1X18 W | cad | € 9,26 | Lit 17.929 |
| 06.P46.A 02 G 038 | SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 1X36 W | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P46.A 02 G 040 | SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 1X58 W | cad | € 17,10 | Lit 33.110 |
| 06.P46.A 02 G 042 | SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X18 W L=200 MM | cad | € 12,90 | Lit 24.977 |
| 06.P46.A 02 G 044 | SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X36 W L=200 MM | cad | € 17,40 | Lit 33.691 |
| 06.P46.A 02 G 046 | SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X58 W L=200 MM | cad | € 28,90 | Lit 55.958 |
| 06.P46.A 02 G 048 | SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X18 W L=300 MM | cad | € 17,40 | Lit 33.691 |
| 06.P46.A 02 G 050 | SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X36 W L=300 MM | cad | € 25,20 | Lit 48.794 |
| 06.P46.A 02 G 052 | SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X58 W L=300 MM | cad | € 41,10 | Lit 79.580 |
| 06.P46.A 02 G 054 | SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAF. 4X18 W | cad | € 18,70 | Lit 36.208 |
| 06.P46.A 02 G 056 | SCHERMO PIANO IN POLICARBONATO | mq | € 22,20 | Lit 42.985 |
| 06.P46.A 02 H | ACCESSORI PER PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI CON COPPA: ROSONI, TIGES (COMPLETE DI DADI), GRIGLIE SCROCCHI RECUPERATORI DI FLUSSO. |  |  |  |
| 06.P46.A 02 H 010 | ROSONE PER 2 TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P46.A 02 H 012 | ROSONE PER 1 TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P46.A 02 H 014 | TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC, 50 CM | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P46.A 02 H 016 | TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC, 80 CM | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P46.A 02 H 018 | TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC,100 CM | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P46.A 02 H 020 | TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC,150 CM | cad | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 06.P46.A 02 H 022 | TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC,200 CM | cad | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P46.A 02 H 024 | TIGES DIAMETRO 13 MM, IN ACCIAIO, 50 CM | cad | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P46.A 02 H 026 | TIGES DIAMETRO 13 MM, IN ACCIAIO, 80 CM | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 06.P46.A 02 H 028 | TIGES DIAMETRO 13 MM, IN ACCIAIO,100 CM | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P46.A 02 H 030 | TIGES DIAMETRO 13 MM, IN ACCIAIO,150 CM | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P46.A 02 H 032 | TIGES DIAMETRO 13 MM, IN ACCIAIO,200 CM | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P46.A 02 H 034 | RECUPERATORE DI FLUSSO | cad | € 5,57 | Lit 10.785 |
| 06.P46.A 02 H 036 | COPPIA DI SCROCCHI METALLICI | cad | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P46.A 02 H 038 | COPPIA DI SCROCCHI IN PVC | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P46.A 02 H 040 | GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 110 MM - 36 W | cad | € 33,90 | Lit 65.639 |
| 06.P46.A 02 H 042 | GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 210 MM - 36 W | cad | € 36,50 | Lit 70.673 |
| 06.P46.A 02 H 044 | GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 310 MM - 36 W | cad | € 46,20 | Lit 89.455 |
| 06.P46.A 02 H 046 | GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 110 MM - 58 W | cad | € 38,50 | Lit 74.546 |
| 06.P46.A 02 H 048 | GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 210 MM - 58 W | cad | € 41,00 | Lit 79.387 |
| 06.P46.A 02 H 050 | GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 310 MM - 58 W | cad | € 50,20 | Lit 97.200 |
|  | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO. |  |  |  |
| 06.P46.A 03 A | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CON OTTICA IN LAMIERINI D'ACCIAIO VERNICIATI; RIFKETTORI LONGITUDINALI SUI LATI; RIFLETTORE A "V" CENTRALE; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |
| 06.P46.A 03 A 010 | PLAF. 1X18 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC. | cad | € 30,60 | Lit 59.249 |
| 06.P46.A 03 A 015 | PLAF. 1X36 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC. | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P46.A 03 A 020 | PLAF. 1X58 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC. | cad | € 45,80 | Lit 88.681 |
| 06.P46.A 03 A 025 | PLAF. 2X9 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC. | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 06.P46.A 03 A 030 | PLAF. 2X11 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC. | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 06.P46.A 03 A 035 | PLAF. 2X18 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC. | cad | € 36,40 | Lit 70.480 |
| 06.P46.A 03 A 040 | PLAF. 2X36 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC. | cad | € 48,10 | Lit 93.134 |
| 06.P46.A 03 A 045 | PLAF. 2X58 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC. | cad | € 65,00 | Lit 125.857 |
| 06.P46.A 03 A 050 | PLAF. 3X18 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC. | cad | € 46,20 | Lit 89.455 |
| 06.P46.A 03 A 055 | PLAF. 3X36 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC. | cad | € 69,00 | Lit 133.602 |
| 06.P46.A 03 A 060 | PLAF. 3X58 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC. | cad | € 81,40 | Lit 157.612 |
| 06.P46.A 03 A 065 | PLAF. 4X18 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC. | cad | € 57,10 | Lit 110.561 |
| 06.P46.A 03 A 070 | PLAF. 4X36 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC. | cad | € 92,70 | Lit 179.492 |
| 06.P46.A 03 A 075 | PLAF. 4X58 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC. | cad | € 112,00 | Lit 216.862 |
| 06.P46.A 03 B | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CON OTTICA A FLUSSO CONTROLLATO IN ALLUMINIO PURISSIMO ANODIZZATO; RIFLETTORI LONGITUDINALI SUI LATI; RIFLETTORE A "V" CENTRALE; LAMELLE TRASVERSALI PROFILATE; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |
| 06.P46.A 03 B 010 | PLAF. 1X18 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL. | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 06.P46.A 03 B 015 | PLAF. 1X36 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL. | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
| 06.P46.A 03 B 020 | PLAF. 1X58 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL. | cad | € 56,50 | Lit 109.399 |
| 06.P46.A 03 B 022 | PLAF. 2X9 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL. | cad | € 42,00 | Lit 81.323 |
| 06.P46.A 03 B 023 | PLAF. 2X11 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL. | cad | € 42,00 | Lit 81.323 |
| 06.P46.A 03 B 025 | PLAF. 2X18 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL. | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
| 06.P46.A 03 B 030 | PLAF. 2X36 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL. | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |
| 06.P46.A 03 B 035 | PLAF. 2X58 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL. | cad | € 79,90 | Lit 154.707 |
| 06.P46.A 03 B 040 | PLAF. 3X18 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL. | cad | € 56,40 | Lit 109.205 |
| 06.P46.A 03 B 045 | PLAF. 3X36 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL. | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
| 06.P46.A 03 B 050 | PLAF. 3X58 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL. | cad | € 98,70 | Lit 191.109 |
| 06.P46.A 03 B 055 | PLAF. 4X18 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL. | cad | € 68,40 | Lit 132.440 |
| 06.P46.A 03 B 060 | PLAF. 4X36 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL. | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 06.P46.A 03 B 065 | PLAF. 4X58 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL. | cad | € 129,00 | Lit 249.778 |
| 06.P46.A 03 C | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CON OTTICA PARABOLICA IN ALLUMINIO 99.99 % PLACCATO; RIFLETTORI PARABOLICI LONGITUDINALI E TRASVERSALI; DARKLIGHT E BATWING; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |
| 06.P46.A 03 C 010 | PLAF. 1X36 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 06.P46.A 03 C 015 | PLAF. 1X58 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 06.P46.A 03 C 020 | PLAF. 2X36 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
| 06.P46.A 03 C 025 | PLAF. 2X58 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |
| 06.P46.A 03 C 030 | PLAF. 3X18 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
| 06.P46.A 03 C 035 | PLAF. 3X36 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO | cad | € 228,00 | Lit 441.469 |
| 06.P46.A 03 C 040 | PLAF. 3X58 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO | cad | € 276,00 | Lit 534.410 |
| 06.P46.A 03 D | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CON OTTICA PARABOLICA IN ALLUMINIO PURISSIMO ANODIZZATO (SPESSORE INFERIORE A 4 MICRON); RIFLETTORI PARABOLICI LONGITUDINALI E TRASVERSALI; DARKLIGHT E BATWING; LUMINANZA LIMITATA L<=200 CD/MQ PER GAMMA>=60 CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |
| 06.P46.A 03 D 010 | PLAF. 1X18 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON | cad | € 55,90 | Lit 108.237 |
| 06.P46.A 03 D 015 | PLAF. 1X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON | cad | € 65,60 | Lit 127.019 |
| 06.P46.A 03 D 020 | PLAF. 1X58 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
| 06.P46.A 03 D 025 | PLAF. 2X18 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON | cad | € 65,60 | Lit 127.019 |
| 06.P46.A 03 D 030 | PLAF. 2X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
| 06.P46.A 03 D 035 | PLAF. 2X58 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 06.P46.A 03 D 040 | PLAF. 3X18 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON | cad | € 91,20 | Lit 176.587 |
| 06.P46.A 03 D 045 | PLAF. 3X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P46.A 03 D 050 | PLAF. 4X18 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON | cad | € 95,70 | Lit 185.301 |
| 06.P46.A 03 D 055 | PLAF. 4X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON | cad | € 157,00 | Lit 303.994 |
| 06.P46.A 03 D 060 | PLAF. 1X18 W OTTICA PARAB. BATWING S<=4 MICRON | cad | € 76,90 | Lit 148.899 |
| 06.P46.A 03 D 065 | PLAF. 1X36 W OTTICA PARAB. BATWING S<=4 MICRON | cad | € 92,70 | Lit 179.492 |
| 06.P46.A 03 D 070 | PLAF. 1X58 W OTTICA PARAB. BATWING S<=4 MICRON | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 06.P46.A 03 E | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CON OTTICA PARABOLICA IN ALLUMINIO PURISSIMO ANODIZZATO (SPESSORE INFERIORE A 8 MICRON); RIFLETTORI PARABOLICI LONGITUDINALI E TRASVERSALI; DARKLIGHT E BATWING; CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |
| 06.P46.A 03 E 010 | PLAF. 1X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=8 MICRON | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P46.A 03 E 015 | PLAF. 1X58 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=8 MICRON | cad | € 160,00 | Lit 309.803 |
| 06.P46.A 03 E 020 | PLAF. 2X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=8 MICRON | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 06.P46.A 03 E 025 | PLAF. 2X58 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=8 MICRON | cad | € 239,00 | Lit 462.768 |
| 06.P46.A 03 E 030 | PLAF. 1X36 W OTTICA PARAB. BATWING S<=8 MICRON | cad | € 110,00 | Lit 212.989 |
| 06.P46.A 03 E 035 | PLAF. 1X58 W OTTICA PARAB. BATWING S<=8 MICRON | cad | € 121,00 | Lit 234.288 |
| 06.P46.A 03 E 040 | PLAF. 2X36 W OTTICA PARAB. BATWING S<=8 MICRON | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P46.A 03 E 045 | PLAF. 2X58 W OTTICA PARAB. BATWING S<=8 MICRON | cad | € 178,00 | Lit 344.656 |
| 06.P46.A 03 F | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CORPO IN PEZZO UNICO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA E CON SPIGOLI SALDATI; SCHERMO RINFORZATO CON TONDINI D'ACCIAIO E DOPPIE LAMELLE. |  |  |  |
| 06.P46.A 03 F 010 | PLAF. 1X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO | cad | € 88,20 | Lit 170.779 |
| 06.P46.A 03 F 015 | PLAF. 1X58 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO | cad | € 98,70 | Lit 191.109 |
| 06.P46.A 03 F 020 | PLAF. 2X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO | cad | € 123,00 | Lit 238.161 |
| 06.P46.A 03 F 025 | PLAF. 3X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO | cad | € 160,00 | Lit 309.803 |
| 06.P46.A 03 F 030 | PLAF. 3X58 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |
| 06.P46.A 03 F 035 | PLAF. 4X18 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO | cad | € 140,00 | Lit 271.077 |
| 06.P46.A 03 F 040 | PLAF. 4X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO | cad | € 149,00 | Lit 288.504 |
| 06.P46.A 03 F 045 | PLAF. 1X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |
| 06.P46.A 03 F 050 | PLAF. 1X58 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
| 06.P46.A 03 F 055 | PLAF. 2X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO | cad | € 151,00 | Lit 292.376 |
| 06.P46.A 03 F 060 | PLAF. 3X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO | cad | € 201,00 | Lit 389.190 |
| 06.P46.A 03 F 065 | PLAF. 3X58 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO | cad | € 229,00 | Lit 443.405 |
| 06.P46.A 03 F 070 | PLAF. 4X18 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO | cad | € 166,00 | Lit 321.420 |
| 06.P46.A 03 F 075 | PLAF. 4X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P46.A 03 G | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO E CORNICE IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO; SCHERMO IN ALLUMINIO SPECULARE CON LAMELLE IN ALLUMINIO SATINATO. |  |  |  |
| 06.P46.A 03 G 010 | PLAFONIERA 1X36 W CON DOPPIA CORNICE | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |
| 06.P46.A 03 G 015 | PLAFONIERA 1X58 W CON DOPPIA CORNICE | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |
| 06.P46.A 03 G 020 | PLAFONIERA 2X18 W CON DOPPIA CORNICE | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 06.P46.A 03 G 025 | PLAFONIERA 2X36 W CON DOPPIA CORNICE | cad | € 160,00 | Lit 309.803 |
| 06.P46.A 03 G 030 | PLAFONIERA 2X58 W CON DOPPIA CORNICE | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 06.P46.A 03 G 035 | PLAFONIERA 3X36 W CON DOPPIA CORNICE | cad | € 217,00 | Lit 420.170 |
| 06.P46.A 03 G 040 | PLAFONIERA 3X58 W CON DOPPIA CORNICE | cad | € 263,00 | Lit 509.239 |
| 06.P46.A 03 G 045 | PLAFONIERA 4X18 W CON DOPPIA CORNICE | cad | € 182,00 | Lit 352.401 |
| 06.P46.A 03 H | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA; SCHERMO AD ALVEOLI PARABOLICI IN ALLUMINIO ANODIZZATO E SATINATO; APERTURE SULLA PARTE SUPERIORE PER LA COMPONENTE INDIRETTA DELLA LUCE. |  |  |  |
| 06.P46.A 03 H 010 | PLAF. 1X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. PARABOLICA | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
| 06.P46.A 03 H 015 | PLAF. 1X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. PARABOLICA | cad | € 141,00 | Lit 273.014 |
| 06.P46.A 03 H 020 | PLAF. 2X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. PARABOLICA | cad | € 193,00 | Lit 373.700 |
| 06.P46.A 03 H 025 | PLAF. 2X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. PARABOLICA | cad | € 220,00 | Lit 425.979 |
| 06.P46.A 03 H 030 | PLAF. 1X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. DARKLIGHT | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
| 06.P46.A 03 H 035 | PLAF. 1X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. DARKLIGHT | cad | € 155,00 | Lit 300.121 |
| 06.P46.A 03 H 040 | PLAF. 2X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. DARKLIGHT | cad | € 199,00 | Lit 385.317 |
| 06.P46.A 03 H 045 | PLAF. 2X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. DARKLIGHT | cad | € 231,00 | Lit 447.278 |
| 06.P46.A 03 H 050 | PLAF. 1X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. LUMIN. RIDOT. | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P46.A 03 H 055 | PLAF. 1X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. LUMIN. RIDOT. | cad | € 165,00 | Lit 319.484 |
| 06.P46.A 03 H 060 | PLAF. 2X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. LUMIN. RIDOT. | cad | € 206,00 | Lit 398.871 |
| 06.P46.A 03 H 065 | PLAF. 2X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. LUMIN. RIDOT. | cad | € 241,00 | Lit 466.641 |
| 06.P46.A 03 I | PLAFONIERE CON LAMPADE A VISTA CON CORPO E PARABOLA IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |
| 06.P46.A 03 I 010 | PLAF. 1X18 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |
| 06.P46.A 03 I 015 | PLAF. 1X36 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 06.P46.A 03 I 020 | PLAF. 1X18 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 06.P46.A 03 I 025 | PLAF. 2X18 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P46.A 03 I 030 | PLAF. 2X36 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO | cad | € 19,90 | Lit 38.531 |
| 06.P46.A 03 I 035 | PLAF. 2X58 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO | cad | € 24,90 | Lit 48.213 |
| 06.P46.A 03 I 040 | PLAF. 1X18 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO | cad | € 16,80 | Lit 32.529 |
| 06.P46.A 03 I 045 | PLAF. 1X36 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO | cad | € 21,30 | Lit 41.242 |
| 06.P46.A 03 I 050 | PLAF. 1X58 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO | cad | € 26,70 | Lit 51.698 |
| 06.P46.A 03 I 055 | PLAF. 2X18 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO | cad | € 19,60 | Lit 37.950 |
| 06.P46.A 03 I 060 | PLAF. 2X36 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO | cad | € 27,00 | Lit 52.279 |
| 06.P46.A 03 I 065 | PLAF. 2X58 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO | cad | € 33,00 | Lit 63.896 |
|  | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA; PER DOGHE 100-200 MM; PER PANNELLI 300-600 MM; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO. |  |  |  |
| 06.P46.A 04 A | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; GRIGLIA IN LAMIERINI DI ACCIAIO VERNICIATA RIFLETTORI LONGITUDINALI SUI LATI; RIFLETTORE A "V" CENTRALE; PER DOGHE 100-200 MM; PER PANNELLI 300-600 MM; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |
| 06.P46.A 04 A 010 | PLAF. 1X18 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=100 MM | cad | € 35,10 | Lit 67.963 |
| 06.P46.A 04 A 015 | PLAF. 1X36 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=100 MM | cad | € 41,60 | Lit 80.548 |
| 06.P46.A 04 A 020 | PLAF. 1X58 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=100 MM | cad | € 53,70 | Lit 103.977 |
| 06.P46.A 04 A 025 | PLAF. 1X18 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=200 MM | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 06.P46.A 04 A 030 | PLAF. 1X36 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=200 MM | cad | € 37,40 | Lit 72.416 |
| 06.P46.A 04 A 035 | PLAF. 1X58 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=200 MM | cad | € 48,10 | Lit 93.134 |
| 06.P46.A 04 A 040 | PLAF. 2X18 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 300 MM | cad | € 34,20 | Lit 66.220 |
| 06.P46.A 04 A 045 | PLAF. 2X36 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 300 MM | cad | € 46,30 | Lit 89.649 |
| 06.P46.A 04 A 050 | PLAF. 3X18 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 600 MM | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P46.A 04 A 055 | PLAF. 3X36 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 600 MM | cad | € 80,60 | Lit 156.063 |
| 06.P46.A 04 A 060 | PLAF. 4X18 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 600 MM | cad | € 49,50 | Lit 95.845 |
| 06.P46.A 04 A 065 | PLAF. 4X36 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 600 MM | cad | € 88,90 | Lit 172.134 |
| 06.P46.A 04 B | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; GRIGLIA OTTICA A FLUSSO CONTROLLATO IN ALLUMINIO PURISSIMO ANODIZZATO; RIFLETTORI LONGITUDINALI SUI LATI; RIFLETTORE A "V" CENTRALE; LAMELLE TRASVERSALI PROFILATE; PER DOGHE 100-200 MM; PER PANNELLI 300-600 MM; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |
| 06.P46.A 04 B 010 | PLAF. 1X18 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=100 MM | cad | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 06.P46.A 04 B 015 | PLAF. 1X36 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=100 MM | cad | € 48,20 | Lit 93.328 |
| 06.P46.A 04 B 020 | PLAF. 1X58 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=100 MM | cad | € 61,00 | Lit 118.112 |
| 06.P46.A 04 B 025 | PLAF. 1X18 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=200 MM | cad | € 39,10 | Lit 75.708 |
| 06.P46.A 04 B 030 | PLAF. 1X36 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=200 MM | cad | € 43,90 | Lit 85.002 |
| 06.P46.A 04 B 035 | PLAF. 1X58 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=200 MM | cad | € 56,50 | Lit 109.399 |
| 06.P46.A 04 B 040 | PLAF. 2X18 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 300 MM | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P46.A 04 B 045 | PLAF. 2X36 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 300 MM | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |
| 06.P46.A 04 B 050 | PLAF. 3X18 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 600 MM | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |
| 06.P46.A 04 B 055 | PLAF. 3X36 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 600 MM | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
| 06.P46.A 04 B 060 | PLAF. 4X18 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 600 MM | cad | € 61,70 | Lit 119.467 |
| 06.P46.A 04 B 065 | PLAF. 4X36 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 600 MM | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 06.P46.A 04 C | PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; GRIGLIA PARABOL. IN ALLUM.PURISSIMO ANODIZZATO; RIFLETTORI PARABOLICI LONGITUDINALI E TRASVERSALI; DARKLIGHT E BATWING; LUMINANZA LIMITATA L <=200 CD/MQ PER GAMMA>=60; PER DOGHE 100-200 MM; PER PANNELLI 300-600 MM; CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |
| 06.P46.A 04 C 010 | PLAF. 1X18 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=100 MM | cad | € 59,90 | Lit 115.982 |
| 06.P46.A 04 C 015 | PLAF. 1X36 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=100 MM | cad | € 71,80 | Lit 139.024 |
| 06.P46.A 04 C 020 | PLAF. 1X58 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=100 MM | cad | € 91,90 | Lit 177.943 |
| 06.P46.A 04 C 025 | PLAF. 1X18 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=200 MM | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |
| 06.P46.A 04 C 030 | PLAF. 1X36 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=200 MM | cad | € 68,40 | Lit 132.440 |
| 06.P46.A 04 C 035 | PLAF. 1X58 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=200 MM | cad | € 87,40 | Lit 169.229 |
| 06.P46.A 04 C 040 | PLAF. 2X18 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 300 MM | cad | € 65,60 | Lit 127.019 |
| 06.P46.A 04 C 045 | PLAF. 2X36 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 300 MM | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
| 06.P46.A 04 C 050 | PLAF. 3X18 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 600 MM | cad | € 91,20 | Lit 176.587 |
| 06.P46.A 04 C 055 | PLAF. 3X36 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 600 MM | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P46.A 04 C 060 | PLAF. 4X18 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 600 MM | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
| 06.P46.A 04 C 065 | PLAF. 4X36 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 600 MM | cad | € 150,00 | Lit 290.440 |
| 06.P46.A 04 C 070 | PLAF. 1X18 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=100 MM | cad | € 74,60 | Lit 144.445 |
| 06.P46.A 04 C 072 | PLAF. 1X36 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=100 MM | cad | € 90,40 | Lit 175.038 |
| 06.P46.A 04 C 074 | PLAF. 1X58 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=100 MM | cad | € 118,00 | Lit 228.479 |
| 06.P46.A 04 C 076 | PLAF. 1X18 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=200 MM | cad | € 73,50 | Lit 142.315 |
| 06.P46.A 04 C 078 | PLAF. 1X36 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=200 MM | cad | € 88,20 | Lit 170.779 |
| 06.P46.A 04 C 080 | PLAF. 1X58 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=200 MM | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 06.P46.A 04 C 082 | PLAF. 2X18 W INC. OTT. PAR. BATWING PANN. 300 MM | cad | € 71,80 | Lit 139.024 |
| 06.P46.A 04 C 084 | PLAF. 2X36 W INC. OTT. PAR. BATWING PANN. 300 MM | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
|  | SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI MODULARI; ELEMENTI IN ALLUMINIO ESTRUSO VERNICIATO IN VARI COLORI DI SEZIONE: OVALE (D=70 MM E D=100 MM), PIATTA A SPIGOLI ARROTONDATI, TRAPEZOIDALE; CABLATI E COMPLETI DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO. |  |  |  |
| 06.P46.A 05 A | SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE OVOIDALE DI DIAM. 70 MM; IP-20. |  |  |  |
| 06.P46.A 05 A 010 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W L=110 CM D=70 MM | cad | € 52,20 | Lit 101.073 |
| 06.P46.A 05 A 012 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W L=170 CM D=70 MM | cad | € 64,40 | Lit 124.695 |
| 06.P46.A 05 A 014 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W L=200 CM D=70 MM | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P46.A 05 A 016 | ELEMENTO EMERGENZA 1X18 W BATT. NI-CD D=70 MM | cad | € 231,00 | Lit 447.278 |
| 06.P46.A 05 A 018 | ELEMENTO EMERGENZA 1X36 W BATT. NI-CD D=70 MM | cad | € 238,00 | Lit 460.832 |
| 06.P46.A 05 A 020 | FRANGILUCE METALLICO 18 W D=70 MM | cad | € 9,64 | Lit 18.665 |
| 06.P46.A 05 A 022 | FRANGILUCE METALLICO 36 W D=70 MM | cad | € 12,50 | Lit 24.203 |
| 06.P46.A 05 A 024 | FRANGILUCE METALLICO 58 W D=70 MM | cad | € 14,90 | Lit 28.850 |
| 06.P46.A 05 A 026 | DIFFUSORE IN METACRILATO 18 W D=70 MM | cad | € 5,35 | Lit 10.359 |
| 06.P46.A 05 A 028 | DIFFUSORE IN METACRILATO 36 W D=70 MM | cad | € 8,58 | Lit 16.613 |
| 06.P46.A 05 A 030 | DIFFUSORE IN METACRILATO 58 W D=70 MM | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 06.P46.A 05 A 032 | ELEMENTO DISTANZIATORE D=70 MM | ml | € 36,00 | Lit 69.705 |
| 06.P46.A 05 A 034 | ELEMENTO CON 3 LAMPADE INCAND. E 27 D=70 MM | cad | € 67,80 | Lit 131.279 |
| 06.P46.A 05 A 036 | GIUNTO CURVA A 90 GRADI D=70 MM | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P46.A 05 A 038 | GIUNTO A T D=70 MM | cad | € 30,00 | Lit 58.088 |
| 06.P46.A 05 A 040 | GIUNTO A CROCIERA D=70 MM | cad | € 38,70 | Lit 74.933 |
| 06.P46.A 05 A 042 | GIUNTO A 3 VIE A 120 GRADI D=70 MM | cad | € 51,00 | Lit 98.749 |
| 06.P46.A 05 A 044 | GIUNTO LINEARE D=70 MM | cad | € 16,70 | Lit 32.335 |
| 06.P46.A 05 A 046 | SNODO ARTICOLATO A 90 GRADI D=70 MM | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P46.A 05 A 048 | ELEMENTO TERMINALE CON FARETTO SPOT D=70 MM | cad | € 21,00 | Lit 40.661 |
| 06.P46.A 05 A 050 | STAFFA PER APPLICAZIONE A PARETE D=70 MM | cad | € 11,40 | Lit 22.073 |
| 06.P46.A 05 A 052 | ELEMENTO DIFFUSIONE SONORA D=70 MM | cad | € 47,90 | Lit 92.747 |
| 06.P46.A 05 A 054 | ELEMENTO BINARIO ELETTR. 4 ACCEN. 16 A D=70 MM | cad | € 57,10 | Lit 110.561 |
| 06.P46.A 05 A 056 | ELEMENTO LAMPADA ALOGENA 300 W D=70 MM | cad | € 43,80 | Lit 84.808 |
| 06.P46.A 05 A 058 | ELEMENTO LAMPADA INCANDESCENZA 100 W D=70 MM | cad | € 44,10 | Lit 85.389 |
| 06.P46.A 05 A 060 | SOSPENSIONE CAVO ACCIAIO CON CILINDRO D=70 MM | cad | € 9,41 | Lit 18.220 |
| 06.P46.A 05 A 062 | SOSPENSIONE CAVO ACCIAIO CON SPIRALE D=70 MM | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P46.A 05 A 064 | ATTACCO A PLAFONE D=70 MM | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P46.A 05 B | SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE OVOIDALE DI DIAM. 100 MM; IP-20. |  |  |  |
| 06.P46.A 05 B 010 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W L=130 CM D=100 MM | cad | € 70,10 | Lit 135.732 |
| 06.P46.A 05 B 012 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W L=190 CM D=100 MM | cad | € 88,90 | Lit 172.134 |
| 06.P46.A 05 B 014 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W L=230 CM D=100 MM | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |
| 06.P46.A 05 B 016 | ELEMENTO EMERGENZA 1X18 W BATT. NI-CD D=100 MM | cad | € 232,00 | Lit 449.214 |
| 06.P46.A 05 B 018 | ELEMENTO EMERGENZA 1X36 W BATT. NI-CD D=100 MM | cad | € 247,00 | Lit 478.258 |
| 06.P46.A 05 B 020 | FRANGILUCE METALLICO 18 W D=100 MM | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P46.A 05 B 022 | FRANGILUCE METALLICO 36 W D=100 MM | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P46.A 05 B 024 | FRANGILUCE METALLICO 58 W D=100 MM | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 06.P46.A 05 B 026 | DIFFUSORE IN METACRILATO 18 W D=100 MM | cad | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P46.A 05 B 028 | DIFFUSORE IN METACRILATO 36 W D=100 MM | cad | € 9,41 | Lit 18.220 |
| 06.P46.A 05 B 030 | DIFFUSORE IN METACRILATO 58 W D=100 MM | cad | € 12,10 | Lit 23.428 |
| 06.P46.A 05 B 032 | ELEMENTO DISTANZIATORE D=100 MM | ml | € 44,50 | Lit 86.164 |
| 06.P46.A 05 B 034 | ELEMENTO CON 3 LAMPADE INCAND. E 27 D=100 MM | cad | € 63,90 | Lit 123.727 |
| 06.P46.A 05 B 036 | GIUNTO CURVA A 90 GRADI D=100 MM | cad | € 30,60 | Lit 59.249 |
| 06.P46.A 05 B 038 | GIUNTO A T D=100 MM | cad | € 38,20 | Lit 73.965 |
| 06.P46.A 05 B 040 | GIUNTO A CROCIERA D=100 MM | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
| 06.P46.A 05 B 042 | GIUNTO A SCOMPARSA D=100 MM | cad | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P46.A 05 B 044 | SNODO ARTICOLATO A 90 GRADI D=100 MM | cad | € 36,30 | Lit 70.286 |
| 06.P46.A 05 B 046 | ELEMENTO TERMINALE CON FARETTO SPOT D=100 MM | cad | € 23,70 | Lit 45.889 |
| 06.P46.A 05 B 048 | STAFFA PER APPLICAZIONE A PARETE D=100 MM | cad | € 12,90 | Lit 24.977 |
| 06.P46.A 05 B 050 | ELEMENTO DIFFUSIONE SONORA D=100 MM | cad | € 51,30 | Lit 99.330 |
| 06.P46.A 05 B 052 | ELEM. BIEMISSIONE 4 ACCENS. 16 A 18 W D=100 MM | cad | € 112,00 | Lit 216.862 |
| 06.P46.A 05 B 054 | ELEM. BIEMISSIONE 4 ACCENS. 16 A 36 W D=100 MM | cad | € 141,00 | Lit 273.014 |
| 06.P46.A 05 B 056 | ELEM. BIEMISSIONE 4 ACCENS. 16 A 58 W D=100 MM | cad | € 167,00 | Lit 323.357 |
| 06.P46.A 05 B 058 | ELEMENTO LAMPADA ALOGENA 300 W D=100 MM | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P46.A 05 B 060 | ELEMENTO LAMPADA INCANDESCENZA 100 W D=100 MM | cad | € 46,70 | Lit 90.423 |
| 06.P46.A 05 B 062 | SOSPENSIONE CAVO ACCIAIO CON CILINDRO D=100 MM | cad | € 9,41 | Lit 18.220 |
| 06.P46.A 05 B 064 | SOSPENSIONE CAVO ACCIAIO CON SPIRALE D=100 MM | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P46.A 05 B 066 | ATTACCO A PLAFONE D=100 MM | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P46.A 05 C | SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE PIATTA CON SPIGOLI ARROTONDATI; LARGHEZZA CIRCA 170 MM; IP-20. |  |  |  |
| 06.P46.A 05 C 010 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W L=100 CM PIATTO | cad | € 95,70 | Lit 185.301 |
| 06.P46.A 05 C 012 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W L=170 CM PIATTO | cad | € 118,00 | Lit 228.479 |
| 06.P46.A 05 C 014 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W L=200 CM PIATTO | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P46.A 05 C 016 | ELEMENTO FLUORESCENTE 2X18 W L=100 CM PIATTO | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 06.P46.A 05 C 018 | ELEMENTO FLUORESCENTE 2X36 W L=170 CM PIATTO | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |
| 06.P46.A 05 C 020 | ELEMENTO FLUORESCENTE 2X58 W L=200 CM PIATTO | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P46.A 05 C 022 | ELEMENTO FLUORESCENTE 3X18 W L=100 CM PIATTO | cad | € 118,00 | Lit 228.479 |
| 06.P46.A 05 C 024 | ELEMENTO FLUORESCENTE 3X36 W L=170 CM PIATTO | cad | € 149,00 | Lit 288.504 |
| 06.P46.A 05 C 026 | ELEMENTO FLUORESCENTE 3X58 W L=200 CM PIATTO | cad | € 174,00 | Lit 336.910 |
| 06.P46.A 05 C 028 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W ASIMMETR. PIATTO | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
| 06.P46.A 05 C 030 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W ASIMMETR. PIATTO | cad | € 142,00 | Lit 274.950 |
| 06.P46.A 05 C 032 | ELEMENTO EMERGENZA 1X18 W BATT. NI-CD PIATTO | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
| 06.P46.A 05 C 034 | ELEMENTO EMERGENZA 1X36 W BATT. NI-CD PIATTO | cad | € 285,00 | Lit 551.836 |
| 06.P46.A 05 C 036 | ELEMENTO EMERGENZA 2X18 W BATT. NI-CD PIATTO | cad | € 273,00 | Lit 528.601 |
| 06.P46.A 05 C 038 | ELEMENTO EMERGENZA 2X36 W BATT. NI-CD PIATTO | cad | € 295,00 | Lit 571.199 |
| 06.P46.A 05 C 040 | FRANGILUCE METALLICO 18 W PIATTO | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |
| 06.P46.A 05 C 042 | FRANGILUCE METALLICO 36 W PIATTO | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P46.A 05 C 044 | FRANGILUCE METALLICO 58 W PIATTO | cad | € 24,30 | Lit 47.051 |
| 06.P46.A 05 C 046 | DIFFUSORE IN METACRILATO 18 W PIATTO | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P46.A 05 C 048 | DIFFUSORE IN METACRILATO 36 W PIATTO | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |
| 06.P46.A 05 C 050 | DIFFUSORE IN METACRILATO 58 W PIATTO | cad | € 15,10 | Lit 29.237 |
| 06.P46.A 05 C 052 | ELEMENTO DISTANZIATORE PIATTO | ml | € 60,50 | Lit 117.144 |
| 06.P46.A 05 C 054 | ELEMENTO CON 3 LAMPADE INCAND. E 27 PIATTO | cad | € 102,00 | Lit 197.499 |
| 06.P46.A 05 C 056 | GIUNTO CURVA A 90 GRADI PIATTO | cad | € 34,80 | Lit 67.382 |
| 06.P46.A 05 C 058 | GIUNTO A T PIATTO | cad | € 45,60 | Lit 88.293 |
| 06.P46.A 05 C 060 | GIUNTO A CROCIERA PIATTO | cad | € 50,80 | Lit 98.362 |
| 06.P46.A 05 C 062 | GIUNTO A SCOMPARSA PIATTO | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P46.A 05 C 064 | ELEMENTO DIFFUSIONE SONORA PIATTO | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |
| 06.P46.A 05 C 066 | ELEMENTO LAMPADA ALOGENA 300 W PIATTO | cad | € 59,40 | Lit 115.014 |
| 06.P46.A 05 C 068 | ATTACCO A PARETE O SOFFITTO PIATTO | cad | € 19,10 | Lit 36.982 |
| 06.P46.A 05 D | SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE TRAPEZOIDALE DI DIM. CIRCA 50X80 MM; IP-20. |  |  |  |
| 06.P46.A 05 D 010 | ELEMENTO FLUORESC. 1X18 W L=100 CM TRAPEZOIDALE | cad | € 42,60 | Lit 82.485 |
| 06.P46.A 05 D 012 | ELEMENTO FLUORESC. 1X36 W L=160 CM TRAPEZOIDALE | cad | € 51,60 | Lit 99.911 |
| 06.P46.A 05 D 014 | ELEMENTO FLUORESC. 1X58 W L=200 CM TRAPEZOIDALE | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P46.A 05 D 016 | ELEMENTO EMERG. 1X18 W BATT. NI-CD TRAPEZOIDALE | cad | € 219,00 | Lit 424.043 |
| 06.P46.A 05 D 018 | ELEMENTO EMERG. 1X36 W BATT. NI-CD TRAPEZOIDALE | cad | € 226,00 | Lit 437.597 |
| 06.P46.A 05 D 020 | ELEMENTO LAMPADA ALOGENA 300 W TRAPEZOIDALE | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 06.P46.A 05 D 022 | ELEMENTO DIFFUSIONE SONORA TRAPEZOIDALE | cad | € 47,30 | Lit 91.585 |
| 06.P46.A 05 D 024 | ELEMENTO DISTANZIATORE TRAPEZOIDALE | ml | € 28,80 | Lit 55.764 |
| 06.P46.A 05 D 026 | GIUNTO MULTIUSO ROTANTE TRAPEZOIDALE | cad | € 5,72 | Lit 11.075 |
| 06.P46.A 05 D 028 | GIUNTO FLESSIBILE A 90 GRADI TRAPEZOIDALE | cad | € 5,57 | Lit 10.785 |
| 06.P46.A 05 D 030 | GIUNTO A SCOMPARSA TRAPEZOIDALE | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P46.A 05 D 032 | ATTACCO A PARETE O SOFFITTO TRAPEZOIDALE | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 06.P46.A 05 E | SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE OVOIDALE DI DIAM. 100 MM; IP-55. |  |  |  |
| 06.P46.A 05 E 010 | ELEM. FLUORESC. 1X18 W L=130 CM IP-55 D=100 MM | cad | € 168,00 | Lit 325.293 |
| 06.P46.A 05 E 012 | ELEM. FLUORESC. 1X36 W L=190 CM IP-55 D=100 MM | cad | € 228,00 | Lit 441.469 |
| 06.P46.A 05 E 014 | ELEM. FLUORESC. 1X58 W L=230 CM IP-55 D=100 MM | cad | € 245,00 | Lit 474.386 |
| 06.P46.A 05 E 016 | ELEM. EMERG. 1X18 W BATT. NI-CD IP-55 D=100 MM | cad | € 377,00 | Lit 729.973 |
| 06.P46.A 05 E 018 | ELEM. EMERG. 1X36 W BATT. NI-CD IP-55 D=100 MM | cad | € 410,00 | Lit 793.870 |
| 06.P46.A 05 E 020 | GIUNTO A 90 GRADI IP-55 D=100 MM | cad | € 32,40 | Lit 62.735 |
| 06.P46.A 05 E 022 | GIUNTO A T IP-55 D=100 MM | cad | € 39,40 | Lit 76.289 |
| 06.P46.A 05 E 024 | GIUNTO A CROCIERA IP-55 D=100 MM | cad | € 45,60 | Lit 88.293 |
| 06.P46.A 05 E 026 | GIUNTO A SCOMPARSA IP-55 D=100 MM | cad | € 4,52 | Lit 8.751 |
| 06.P46.A 05 E 028 | ELEMENTO DISTANZIATORE IP-55 D=100 MM | ml | € 42,00 | Lit 81.323 |
| 06.P46.A 05 E 030 | TAPPO CON ALIMENTAZIONE IP-55 D=100 MM | cad | € 18,20 | Lit 35.240 |
| 06.P46.A 05 E 032 | ATTACCO A PLAFONE IP-55 D=100 MM | cad | € 17,80 | Lit 34.465 |
| 06.P46.A 05 F | SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE PIATTA CON SPIGOLI ARROTONDATI; LARGHEZZA CIRCA 170 MM; IP-55. |  |  |  |
| 06.P46.A 05 F 010 | ELEM. FLUORESC. 1X18 W L=130 CM IP-55 PIATTO | cad | € 199,00 | Lit 385.317 |
| 06.P46.A 05 F 012 | ELEM. FLUORESC. 1X36 W L=130 CM IP-55 PIATTO | cad | € 257,00 | Lit 497.621 |
| 06.P46.A 05 F 014 | ELEM. FLUORESC. 1X58 W L=130 CM IP-55 PIATTO | cad | € 293,00 | Lit 567.327 |
| 06.P46.A 05 F 016 | ELEM. FLUORESC. 2X18 W L=130 CM IP-55 PIATTO | cad | € 312,00 | Lit 604.116 |
| 06.P46.A 05 F 018 | ELEM. FLUORESC. 2X36 W L=130 CM IP-55 PIATTO | cad | € 336,00 | Lit 650.586 |
| 06.P46.A 05 F 020 | ELEM. FLUORESC. 2X58 W L=130 CM IP-55 PIATTO | cad | € 441,00 | Lit 853.895 |
| 06.P46.A 05 F 022 | ELEM. EMERG. 1X18 W BATT. NI-CD IP-55 PIATTO | cad | € 410,00 | Lit 793.870 |
| 06.P46.A 05 F 024 | ELEM. EMERG. 1X36 W BATT. NI-CD IP-55 PIATTO | cad | € 435,00 | Lit 842.277 |
| 06.P46.A 05 F 026 | GIUNTO A 90 GRADI IP-55 PIATTO | cad | € 36,40 | Lit 70.480 |
| 06.P46.A 05 F 028 | GIUNTO A T IP-55 PIATTO | cad | € 47,90 | Lit 92.747 |
| 06.P46.A 05 F 030 | GIUNTO A CROCIERA IP-55 PIATTO | cad | € 52,60 | Lit 101.847 |
| 06.P46.A 05 F 032 | GIUNTO A SCOMPARSA IP-55 PIATTO | cad | € 5,05 | Lit 9.778 |
| 06.P46.A 05 F 034 | ELEMENTO DISTANZIATORE IP-55 PIATTO | ml | € 70,10 | Lit 135.732 |
| 06.P46.A 05 F 036 | TAPPO CON ALIMENTAZIONE IP-55 PIATTO | cad | € 23,20 | Lit 44.921 |
| 06.P46.A 05 F 038 | ATTACCO A PARETE O SOFFITTO IP-55 PIATTO | cad | € 23,20 | Lit 44.921 |
| 06.P46.A 05 G | SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A BINARIO POLIFUNZIONA- LE CON MODULI BASE A BARRE DI ALLUMINIO FORMANTI LA STRUTTURA PER I MODULI DI SERVIZIO. |  |  |  |
| 06.P46.A 05 G 010 | MODULO BASE IN ALLUMINIO ATTIVO 2 PRESE 10 A | cad | € 68,40 | Lit 132.440 |
| 06.P46.A 05 G 012 | MODULO BASE IN ALLUMINIO NON ALIMENTATO | cad | € 45,40 | Lit 87.906 |
| 06.P46.A 05 G 014 | GIUNTO DI CONTINUITA' CON BARRE | cad | € 23,40 | Lit 45.308 |
| 06.P46.A 05 G 016 | COPPIA DI BARRE L=200 CM | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P46.A 05 G 018 | GIUNTO CURVA A 90 GRADI | cad | € 25,80 | Lit 49.955 |
| 06.P46.A 05 G 020 | GIUNTO A T | cad | € 33,00 | Lit 63.896 |
| 06.P46.A 05 G 022 | GIUNTO A CROCIERA | cad | € 42,00 | Lit 81.323 |
| 06.P46.A 05 G 024 | GIUNTO TERMINALE A 180 GRADI | cad | € 16,20 | Lit 31.367 |
| 06.P46.A 05 G 026 | ATTACCO A PARETE/SOFFITTO PER MODULI | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P46.A 05 G 028 | ATTACCO A PARETE/SOFFITTO PER BARRE | cad | € 38,40 | Lit 74.352 |
| 06.P46.A 05 G 030 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W BINARIO D= 70 MM | cad | € 76,90 | Lit 148.899 |
| 06.P46.A 05 G 032 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W BINARIO D= 70 MM | cad | € 88,20 | Lit 170.779 |
| 06.P46.A 05 G 034 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W BINARIO D= 70 MM | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |
| 06.P46.A 05 G 036 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W BINARIO D=100 MM | cad | € 94,20 | Lit 182.396 |
| 06.P46.A 05 G 038 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W BINARIO D=100 MM | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |
| 06.P46.A 05 G 040 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W BINARIO D=100 MM | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 06.P46.A 05 G 042 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W BINARIO PIATTO | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 06.P46.A 05 G 044 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W BINARIO PIATTO | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 06.P46.A 05 G 046 | ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W BINARIO PIATTO | cad | € 169,00 | Lit 327.229 |
| 06.P46.A 05 G 048 | ELEMENTO FLUORESCENTE 2X18 W BINARIO PIATTO | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P46.A 05 G 050 | ELEMENTO FLUORESCENTE 2X36 W BINARIO PIATTO | cad | € 165,00 | Lit 319.484 |
| 06.P46.A 05 G 052 | ELEMENTO FLUORESCENTE 2X58 W BINARIO PIATTO | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |
| 06.P46.A 05 G 054 | ELEM. FLUORESC. 2X18 W RUOTANTE BINARIO PIATTO | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
| 06.P46.A 05 G 056 | ELEM. FLUORESC. 2X18 W RUOTANTE BINARIO PIATTO | cad | € 161,00 | Lit 311.739 |
| 06.P46.A 05 G 058 | ELEM. FLUORESC. 2X18 W RUOTANTE BINARIO PIATTO | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
|  | FARETTI PER INSTALLAZIONE IN INTERNI DI TIPO DA BINARIO ELETTRIFICATO, DA PARETE, DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO, DA PIANTANA. |  |  |  |
| 06.P46.A 06 A | FARETTI CON BASE PER INSTALLAZIONE A PARETE O CON SUPPORTO PER BINARIO ELETTRIFICATO, CORPO IN MATERIALE PLASTICO (DOPPIO ISOLAMENTO), PER LAMPADE PAR 38, CORPO IN FUSIONE DI ALLUMINIO E ACCIAIO STAMPATO PER LAMPADE PAR 38, O PAR 56 (FINO A 300 W). |  |  |  |
| 06.P46.A 06 A 010 | FARETTO PLASTICO DA PARETE PAR 38 | cad | € 18,10 | Lit 35.046 |
| 06.P46.A 06 A 015 | FARETTO PLASTICO DA PARETE SPOT | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P46.A 06 A 020 | FARETTO PLASTICO DA ROTAIA PAR 38 | cad | € 24,00 | Lit 46.470 |
| 06.P46.A 06 A 025 | FARETTO PLASTICO DA ROTAIA SPOT | cad | € 6,10 | Lit 11.811 |
| 06.P46.A 06 A 030 | FARETTO PLASTICO SPOT CON PINZA | cad | € 10,80 | Lit 20.911 |
| 06.P46.A 06 A 035 | FARETTO IN ALLUM. C/PARABOLA PAR 38 | cad | € 33,60 | Lit 65.058 |
| 06.P46.A 06 A 040 | FARETTO IN ALLUM. C/PARABOLA PAR 56 C/LAMP.300 W | cad | € 65,60 | Lit 127.019 |
| 06.P46.A 06 A 045 | FARETTO IN ALLUM. PER ALOGENA 300 W | cad | € 38,40 | Lit 74.352 |
| 06.P46.A 06 A 050 | FARETTO IN ALLUM. PER ALOGENA 200 W CON VETRO | cad | € 45,70 | Lit 88.487 |
| 06.P46.A 06 B | FARETTI DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO CON CORPO IN ACCIAIO CROMATO O VERNICIATO, ADATTO PER LAMPADE ALOGENE A BASSA TENSIONE, LAMPADE PAR E LAMPADE COMPATTE. |  |  |  |
| 06.P46.A 06 B 010 | FARETTO DA INCASSO DIAM. 80 MM PER ALOGENA BT | cad | € 16,80 | Lit 32.529 |
| 06.P46.A 06 B 015 | FARETTO DA INCASSO DIAM. 120 MM PER ALOGENA BT | cad | € 24,00 | Lit 46.470 |
| 06.P46.A 06 B 020 | FARETTO DA INCASSO PER LAMPADE COMPATTE | cad | € 18,70 | Lit 36.208 |
| 06.P46.A 06 B 025 | FARETTO INCASSO LAMP. DICROICA 12 V/50 W | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |
| 06.P46.A 06 B 030 | FARETTO INCASSO LAMP. DICROICA 12 V/50 W ORIENT. | cad | € 30,00 | Lit 58.088 |
| 06.P46.A 06 C | PIANTANE PER ILLUMINAZIONE IN ACCIAIO VERNICIATO CROMATO O OTTONATO, ALTEZZA CIRCA 2 M, COMPLETE DI GRUPPO OTTICO ORIENTABILE PER LAMPADE ALOGENE FINO A 300 W, DI CAVO DI ALIMENTAZIONE E DI INTERRUTTORE A PEDALE. |  |  |  |
| 06.P46.A 06 C 010 | PIANTANA PER LAMPADA ALOGENA 200 W | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |
| 06.P46.A 06 C 015 | PIANTANA PER LAMPADA ALOGENA 300 W | cad | € 204,00 | Lit 394.999 |
| 06.P46.A 06 D | PROIETTORI DA INTERNO CON CORPO IN RESINA RINFORZATA COLORE BIANCO-AVORIO O NERO, CON VANO ALIMENTATORE INCORPORATO, CON RIFLETTORE IN ALLUMINIO 99.8 % ANODIZZATO E BRILLANTATO SCHERMO IN POLICARBONATO ANTI-VANDALICO. |  |  |  |
| 06.P46.A 06 D 010 | PROIETTORE DA INTERNO 70 W SODIO A.P. | cad | € 52,20 | Lit 101.073 |
| 06.P46.A 06 D 015 | PROIETTORE DA INTERNO 150 W SODIO A.P. | cad | € 80,60 | Lit 156.063 |
| 06.P46.A 06 D 020 | PROIETTORE DA INTERNO 70 W IODURI METALLICI | cad | € 54,00 | Lit 104.558 |
| 06.P46.A 06 D 025 | PROIETTORE DA INTERNO 150 W IODURI METALLICI | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
| 06.P46.A 06 E | ACCESSORI PER FARETTI DA INTERNO |  |  |  |
| 06.P46.A 06 E 010 | BASI IN PLASTICA PER SPOT | cad | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P46.A 06 E 015 | VETRO PER FARETTI | cad | € 12,30 | Lit 23.816 |
| 06.P46.A 06 E 020 | ALETTE DIREZIONALI PER FARETTI | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P46.A 06 E 025 | PARABOLA PER FARETTI | cad | € 9,86 | Lit 19.091 |
| 06.P46.A 06 E 030 | DERIVATORE PER ROTAIA ELETTRIFICATA | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 06.P46.A 06 E 035 | TRASFORMATORE PER FARETTI 100 VA | cad | € 21,70 | Lit 42.017 |
|  | PLAFONIERE PER APPLICAZIONI SPECIALI |  |  |  |
| 06.P46.A 07 A | TESTALETTO DA PARETE PER SERVIZIO ELETTRICO AD USO OSPEDALIERO CON CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 6/10 MM VERNICIATA; EQUIPAGGIATO CON:LAMPADA INCADESCENZA DA 75 W, LAMPADA INCANDESCENZA DA 40 W PER LETTURA 2 INTERRUTTORI FRONTALI, 1 INTERRUTTORE A CATENELLA, 1 PRESA LATERALE. |  |  |  |
| 06.P46.A 07 A 010 | TESTALETTO A PARETE PER SERVIZIO ELETTRICO | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |
| 06.P46.A 07 B | STALETTO DA PARETE PER PIU' SERVIZI AD USO OSPEDALIERO; TIPO A CANALIZZAZIONE CONTINUA CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA; EQUIPAGGIATO CON: SETTORE CONTENITORE PER CAVI ELETTRICI, TUBAZIONE PER GAS MEDICI CON ATTACCHI LAMPADA FLUORESCENTE DA 36, LAMPADA A INCAND. DA 40 W PER LETTURA, 2 INTERRUTTORI FRONTALI, 1 INTERRUTTORE A CATENELLA, 1 PULSANTE CHIAMATA, PRESE DI TIPO MODULARE. |  |  |  |
| 06.P46.A 07 B 010 | TESTALETTO A PARETE PER PIU' SERVIZI | cad | € 141,00 | Lit 273.014 |
|  | PLAFONIERE INDUSTRIALI |  |  |  |
|  | AFONIERE STAGNE CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSO- FUSO O IN BACHELITE E COPPA IN VETRO TEMPERATO; GABBIA IN FILO D'ACCIAIO ZINCATO. |  |  |  |
| 06.P46.B 01 A | PLAFONIERE TIPO TARTARUGA ROTONDE |  |  |  |
| 06.P46.B 01 A 010 | PLAF. 100 W TARTARUGA ROTONDA CORPO ALLUM. IP-44 | cad | € 11,90 | Lit 23.041 |
| 06.P46.B 01 A 015 | PLAF. 200 W TARTARUGA ROTONDA CORPO ALLUM. IP-44 | cad | € 19,20 | Lit 37.176 |
| 06.P46.B 01 A 020 | PLAF. 100 W TARTARUGA ROTONDA CORPO ALLUM. IP-55 | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |
| 06.P46.B 01 A 025 | PLAF. 200 W TARTARUGA ROTONDA CORPO ALLUM. IP-55 | cad | € 21,20 | Lit 41.048 |
| 06.P46.B 01 A 030 | PLAF. 100 W TARTARUGA ROTONDA CORPO IN PVC IP-44 | cad | € 19,20 | Lit 37.176 |
| 06.P46.B 01 A 035 | PLAF. 200 W TARTARUGA ROTONDA CORPO IN PVC IP-44 | cad | € 22,10 | Lit 42.791 |
| 06.P46.B 01 B | PLAFONIERE TIPO TARTARUGA OVALI |  |  |  |
| 06.P46.B 01 B 010 | PLAF. 60 W TARTARUGA OVALE CORPO ALLUM. IP-55 | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P46.B 01 B 015 | PLAF. 100 W TARTARUGA OVALE CORPO ALLUM. IP-55 | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P46.B 01 B 020 | PLAF. 100 W TARTARUGA OVALE CORPO ALLUM. IP-67 | cad | € 12,70 | Lit 24.590 |
| 06.P46.B 01 B 025 | PLAF. 100 W TARTARUGA OVALE CORPO IN PVC IP-44 | cad | € 8,58 | Lit 16.613 |
| 06.P46.B 01 B 030 | PLAF. 200 W TARTARUGA OVALE CORPO IN PVC IP-44 | cad | € 19,20 | Lit 37.176 |
| 06.P46.B 01 C | PLAFONIERE PER SEGNALAZIONI DI CANTIERE; 1DOPPIO ISOLAMENTO; SCHERMO ROSSO; 1GABBIA DI PROTEZIONE; IP-55. |  |  |  |
| 06.P46.B 01 C 010 | PLAFONIERA 60 W ROSSA PER CANTIERE | cad | € 7,53 | Lit 14.580 |
| 06.P46.B 01 C 015 | PLAFONIERA 100 W ROSSA PER CANTIERE | cad | € 8,73 | Lit 16.903 |
|  | PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO. |  |  |  |
| 06.P46.B 02 A | PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA IN METACRILATO TRASPARENTE STAMPATO AD INIEZIONE; CORPO IN RESINA POLIESTERE E FIBRA DI VETRO; IP-54. |  |  |  |
| 06.P46.B 02 A 010 | PLAF. 1X36 W IN FIBRA CON COPPA IN METACRILATO | cad | € 81,40 | Lit 157.612 |
| 06.P46.B 02 A 015 | PLAF. 1X58 W IN FIBRA CON COPPA IN METACRILATO | cad | € 94,20 | Lit 182.396 |
| 06.P46.B 02 A 020 | PLAF. 2X36 W IN FIBRA CON COPPA IN METACRILATO | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |
| 06.P46.B 02 A 025 | PLAF. 2X58 W IN FIBRA CON COPPA IN METACRILATO | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P46.B 02 B | PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA E CORPO IN RESINA TRASPARENTE STAMPATA AD INIEZIONE; RIFLETTORE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO BIANCO; IP-65. |  |  |  |
| 06.P46.B 02 B 010 | PLAF. 1X18 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO | cad | € 20,20 | Lit 39.112 |
| 06.P46.B 02 B 015 | PLAF. 1X36 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO | cad | € 24,40 | Lit 47.244 |
| 06.P46.B 02 B 020 | PLAF. 1X58 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO | cad | € 30,60 | Lit 59.249 |
| 06.P46.B 02 B 025 | PLAF. 2X18 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO | cad | € 25,10 | Lit 48.600 |
| 06.P46.B 02 B 030 | PLAF. 2X36 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO | cad | € 35,80 | Lit 69.318 |
| 06.P46.B 02 B 035 | PLAF. 2X58 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO | cad | € 43,60 | Lit 84.421 |
| 06.P46.B 02 C | PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA E CORPO IN POLICARBONATO; RIFLETTORE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO BIANCO; IP-65. |  |  |  |
| 06.P46.B 02 C 010 | PLAF. 1X18 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO | cad | € 25,10 | Lit 48.600 |
| 06.P46.B 02 C 015 | PLAF. 1X36 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO | cad | € 34,50 | Lit 66.801 |
| 06.P46.B 02 C 020 | PLAF. 1X58 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO | cad | € 43,60 | Lit 84.421 |
| 06.P46.B 02 C 025 | PLAF. 2X18 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 06.P46.B 02 C 030 | PLAF. 2X36 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO | cad | € 50,70 | Lit 98.168 |
| 06.P46.B 02 C 035 | PLAF. 2X58 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO | cad | € 63,90 | Lit 123.727 |
| 06.P46.B 02 D | PLAFONIERE INDUSTR. CON COPPA IN POLICARBONATO; CORPO IN ACCIAIO INOSSIDABILE; IP-65. |  |  |  |
| 06.P46.B 02 D 010 | PLAF. 1X36 W IN ACCIAIO INOX COPPA IN POLCARBON. | cad | € 60,50 | Lit 117.144 |
| 06.P46.B 02 D 015 | PLAF. 1X58 W IN ACCIAIO INOX COPPA IN POLCARBON. | cad | € 69,60 | Lit 134.764 |
| 06.P46.B 02 D 020 | PLAF. 2X36 W IN ACCIAIO INOX COPPA IN POLCARBON. | cad | € 67,80 | Lit 131.279 |
| 06.P46.B 02 D 025 | PLAF. 2X58 W IN ACCIAIO INOX COPPA IN POLCARBON. | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P46.B 02 E | PLAFONIERE INDUSTR. CON COPPA IN POLICARBONATO; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO; IP-65. |  |  |  |
| 06.P46.B 02 E 010 | PLAF. 1X36 W IN LAMIERA CON COPPA IN POLICARBON. | cad | € 43,80 | Lit 84.808 |
| 06.P46.B 02 E 015 | PLAF. 1X58 W IN LAMIERA CON COPPA IN POLICARBON. | cad | € 50,10 | Lit 97.007 |
| 06.P46.B 02 E 020 | PLAF. 2X36 W IN LAMIERA CON COPPA IN POLICARBON. | cad | € 48,20 | Lit 93.328 |
| 06.P46.B 02 E 025 | PLAF. 2X58 W IN LAMIERA CON COPPA IN POLICARBON. | cad | € 57,10 | Lit 110.561 |
| 06.P46.B 02 F | PLAFONIERE INDUSTRIALI IN ESECUZIONE "EX-D"; CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, AUTOESTINGUENTE E RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE; COPPA IN POLICARBONATO; IP-65 |  |  |  |
| 06.P46.B 02 F 010 | PLAFONIERA 1X36 W IN FIBRA DI VETRO | cad | € 146,00 | Lit 282.695 |
| 06.P46.B 02 F 015 | PLAFONIERA 2X36 W IN FIBRA DI VETRO | cad | € 194,00 | Lit 375.636 |
| 06.P46.B 02 G | SCHERMI PER PLAFONIERE INDUSTRIALI |  |  |  |
| 06.P46.B 02 G 010 | SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 1X18 W | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P46.B 02 G 015 | SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 2X18 W | cad | € 9,86 | Lit 19.091 |
| 06.P46.B 02 G 020 | SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 1X36 W | cad | € 13,30 | Lit 25.752 |
| 06.P46.B 02 G 025 | SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 2X36 W | cad | € 16,10 | Lit 31.173 |
| 06.P46.B 02 G 030 | SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 1X58 W | cad | € 15,50 | Lit 30.012 |
| 06.P46.B 02 G 035 | SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 2X58 W | cad | € 19,90 | Lit 38.531 |
| 06.P46.B 02 G 040 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 1X18 W | cad | € 5,72 | Lit 11.075 |
| 06.P46.B 02 G 045 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 2X18 W | cad | € 6,70 | Lit 12.973 |
| 06.P46.B 02 G 050 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 1X36 W | cad | € 7,91 | Lit 15.315 |
| 06.P46.B 02 G 055 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 2X36 W | cad | € 9,94 | Lit 19.246 |
| 06.P46.B 02 G 060 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 1X58 W | cad | € 9,64 | Lit 18.665 |
| 06.P46.B 02 G 065 | SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 2X58 W | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P46.B 02 H | ACCESSORI PER PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA: RIFLETTORI, GABBIE, STAFFE, SCROCCHI, LEVETTE DI BLOCCAGGIO. |  |  |  |
| 06.P46.B 02 H 010 | RIFLETTORI PARABOLICI RECUP.FLUSSO 36 W | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
| 06.P46.B 02 H 015 | RIFLETTORI PARABOLICI RECUP.FLUSSO 58 W | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P46.B 02 H 020 | COPPIA DI STAFFE PER SOSPENSIONE | cad | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P46.B 02 H 025 | GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAFONIERA 18 W | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
| 06.P46.B 02 H 030 | GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAFONIERA 36 W | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P46.B 02 H 035 | GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAFONIERA 58 W | cad | € 12,10 | Lit 23.428 |
| 06.P46.B 02 H 040 | COPPIA DI SCROCCHI METALLICI | cad | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P46.B 02 H 045 | COPPIA DI SCROCCHI IN PVC | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P46.B 02 H 050 | LEVETTE DI BLOCCAGGIO | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
|  | PLAFONIERE INDUSTRIALI CON SCHERMO A LASTRA PIANA IN VETRO; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO. |  |  |  |
| 06.P46.B 03 A | PLAFONIERE INDUSTRIALI DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO PIANO TEMPERATO E CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA A FUOCO; IP-54. |  |  |  |
| 06.P46.B 03 A 010 | PLAF. 1X18 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO | cad | € 53,30 | Lit 103.203 |
| 06.P46.B 03 A 015 | PLAF. 1X36 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO | cad | € 65,00 | Lit 125.857 |
| 06.P46.B 03 A 020 | PLAF. 1X58 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO | cad | € 82,10 | Lit 158.967 |
| 06.P46.B 03 A 025 | PLAF. 2X18 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO | cad | € 56,50 | Lit 109.399 |
| 06.P46.B 03 A 030 | PLAF. 2X36 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO | cad | € 71,80 | Lit 139.024 |
| 06.P46.B 03 A 035 | PLAF. 2X58 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO | cad | € 91,20 | Lit 176.587 |
| 06.P46.B 03 B | PLAFONIERE INDUSTRIALI DA INCASSO A PARETE CON SCHERMO IN VETRO PIANO TEMPERATO E CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA A FUOCO; IP-54. |  |  |  |
| 06.P46.B 03 B 010 | PLAF. 1X18 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO | cad | € 61,70 | Lit 119.467 |
| 06.P46.B 03 B 015 | PLAF. 1X36 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO | cad | € 81,40 | Lit 157.612 |
| 06.P46.B 03 B 020 | PLAF. 1X58 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO | cad | € 105,00 | Lit 203.308 |
| 06.P46.B 03 B 025 | PLAF. 2X18 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO | cad | € 68,40 | Lit 132.440 |
| 06.P46.B 03 B 030 | PLAF. 2X36 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO | cad | € 87,40 | Lit 169.229 |
| 06.P46.B 03 B 035 | PLAF. 2X58 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |
| 06.P46.B 03 C | PLAFONIERE INDUSTRIALI CON SCHERMO IN VETRO TEMPERATO SPESSORE 4 MM E CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO E STAMPATO IN UNICO PEZZO; IP-65. |  |  |  |
| 06.P46.B 03 C 010 | PLAF. 1X36 W IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN VETRO | cad | € 64,40 | Lit 124.695 |
| 06.P46.B 03 C 015 | PLAF. 1X58 W IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN VETRO | cad | € 76,10 | Lit 147.350 |
| 06.P46.B 03 C 020 | PLAF. 2X36 W IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN VETRO | cad | € 71,80 | Lit 139.024 |
| 06.P46.B 03 C 025 | PLAF. 2X58 W IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN VETRO | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
| 06.P46.B 03 D | ACCESSORI PER PLAFONIERE INDUSTRIALI CON SCHERMO PIANO IN VETRO: LASTRA, GABBIE, SCROCCHI. |  |  |  |
| 06.P46.B 03 D 010 | LASTRA PIANA IN VETRO TEMPERATO | mq | € 51,00 | Lit 98.749 |
| 06.P46.B 03 D 015 | COPPIA DI SCROCCHI METALLICI | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P46.B 03 D 020 | COPPIA DI SCROCCHI IN PVC | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P46.B 03 D 025 | GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAF. IN VETRO 1X36 W | cad | € 28,20 | Lit 54.602 |
| 06.P46.B 03 D 030 | GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAF. IN VETRO 2X36 W | cad | € 30,00 | Lit 58.088 |
| 06.P46.B 03 D 035 | GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAF. IN VETRO 1X58 W | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P46.B 03 D 040 | GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAF. IN VETRO 2X58 W | cad | € 33,00 | Lit 63.896 |
|  | PLAFONIERE INDUSTRIALI CON LAMPADE A VISTA; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO. |  |  |  |
| 06.P46.B 04 A | PLAFONIERE INDUSTRIALI CON LAMPADE A VISTA SENZA TUBO DI PROTEZIONE; CORPO IN POLIESTERE E FIBRA DI VETRO; IP-65. |  |  |  |
| 06.P46.B 04 A 010 | PLAF. 1X18 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ. | cad | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 06.P46.B 04 A 015 | PLAF. 1X36 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ. | cad | € 33,20 | Lit 64.284 |
| 06.P46.B 04 A 020 | PLAF. 1X58 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ. | cad | € 40,00 | Lit 77.450 |
| 06.P46.B 04 A 025 | PLAF. 2X18 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ. | cad | € 39,10 | Lit 75.708 |
| 06.P46.B 04 A 030 | PLAF. 2X36 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ. | cad | € 42,30 | Lit 81.904 |
| 06.P46.B 04 A 035 | PLAF. 2X58 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ. | cad | € 54,60 | Lit 105.720 |
| 06.P46.B 04 B | PLAFONIERE INDUSTRIALI CON LAMPADE A VISTA PROTETTE DA TUBO IN METACRILATO TRASPARENTE; CORPO IN POLIESTERE E FIBRA DI VETRO; IP-65. |  |  |  |
| 06.P46.B 04 B 010 | PLAF. 1X18 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO | cad | € 35,10 | Lit 67.963 |
| 06.P46.B 04 B 015 | PLAF. 1X36 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO | cad | € 37,70 | Lit 72.997 |
| 06.P46.B 04 B 020 | PLAF. 1X58 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO | cad | € 46,80 | Lit 90.617 |
| 06.P46.B 04 B 025 | PLAF. 2X18 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO | cad | € 46,50 | Lit 90.036 |
| 06.P46.B 04 B 030 | PLAF. 2X36 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO | cad | € 53,00 | Lit 102.622 |
| 06.P46.B 04 B 035 | PLAF. 2X58 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO | cad | € 66,20 | Lit 128.181 |
| 06.P46.B 04 C | PLAFONIERE INDUSTRIALI CON LAMPADE A VISTA PROTETTE DA TUBO IN POLICARBONATO TRASPARENTE; CORPO IN POLIESTERE E FIBRA DI VETRO; IP-65. |  |  |  |
| 06.P46.B 04 C 010 | PLAF. 1X18 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 06.P46.B 04 C 015 | PLAF. 1X36 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO | cad | € 39,10 | Lit 75.708 |
| 06.P46.B 04 C 020 | PLAF. 1X58 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO | cad | € 49,00 | Lit 94.877 |
| 06.P46.B 04 C 025 | PLAF. 2X18 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO | cad | € 48,10 | Lit 93.134 |
| 06.P46.B 04 C 030 | PLAF. 2X36 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO | cad | € 57,10 | Lit 110.561 |
| 06.P46.B 04 C 035 | PLAF. 2X58 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO | cad | € 71,20 | Lit 137.862 |
| 06.P46.B 04 D | ACCESSORI PER PLAFONIERE INDUSTRIALI CON LAMPADE VISTA. |  |  |  |
| 06.P46.B 04 D 010 | TUBO IN METACRILATO L= 600 MM | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P46.B 04 D 015 | TUBO IN METACRILATO L=1200 MM | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P46.B 04 D 020 | TUBO IN METACRILATO L=1600 MM | cad | € 8,96 | Lit 17.348 |
| 06.P46.B 04 D 025 | TUBO IN POLICARBONATO L= 600 MM | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P46.B 04 D 030 | TUBO IN POLICARBONATO L=1200 MM | cad | € 9,64 | Lit 18.665 |
| 06.P46.B 04 D 035 | TUBO IN POLICARBONATO L=1600 MM | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
|  | PLAFONIERE INDUSTRIALI ANTIDEFLAGRANTI; CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER ELETTRONICO, FUSIBILI; EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO. |  |  |  |
| 06.P46.B 05 A | PLAFONIERE INDUSTRIALI ANTIDEFLAGRANTI SECONDO NORME CEI 31.1 E 31.8 CON RIFLETTORE IN ACCIAIO VERNICIATO E GABBIA DI PROTEZIONE; IP-54. |  |  |  |
| 06.P46.B 05 A 010 | PLAFONIERA 1X20 W ANTIDEFLAGRANTE EEX-D | cad | € 169,00 | Lit 327.229 |
| 06.P46.B 05 A 015 | PLAFONIERA 2X20 W ANTIDEFLAGRANTE EEX-D | cad | € 244,00 | Lit 472.449 |
| 06.P46.B 05 A 020 | PLAFONIERA 1X40 W ANTIDEFLAGRANTE EEX-D | cad | € 176,00 | Lit 340.783 |
| 06.P46.B 05 A 025 | PLAFONIERA 2X40 W ANTIDEFLAGRANTE EEX-D | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
|  | PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA |  |  |  |
|  | PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON ACCUMULATORI ERMETICI RICARICABILI INCORPORATI; PORTATILI E FISSE. |  |  |  |
| 06.P46.C 01 A | PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DI TIPO PORTATILE CON: CUSTODIA IN MATERIALE PLASTICO E ACCUMULATORI ERMETICI RICARICABILI INCORPORATI; TEMPO DI RICARICA 24 ORE. |  |  |  |
| 06.P46.C 01 A 010 | PLAF. EMERG. PORTATILE 1X6 W FLUOR. AUTON. 2 H | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P46.C 01 A 015 | PLAF. EMERG. PORTATILE 1X6 W FLUOR. AUTON. 6 H | cad | € 36,00 | Lit 69.705 |
| 06.P46.C 01 A 020 | PLAF. EMERG. PORTATILE 4 W INCAND. AUTON. 2 H | cad | € 24,00 | Lit 46.470 |
| 06.P46.C 01 A 025 | PLAF. EMERG. PORTATILE 4 W INCAND. AUTON. >2 H | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P46.C 01 B | PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DI TIPO FISSO CON: CORPO IN MATERIALE PLASTICO, SCHERMO IN MATERIALE ACRILICO, ACCUMULATORI ERMETICI NI-CD RICARICABILI INCORPORATI |  |  |  |
| 06.P46.C 01 B 010 | PLAF. EMERG. FISSA 1X 6 W FLUOR. AUTON. 2 H | cad | € 31,50 | Lit 60.992 |
| 06.P46.C 01 B 015 | PLAF. EMERG. FISSA 1X 8 W FLUOR. AUTON. 2 H | cad | € 52,50 | Lit 101.654 |
| 06.P46.C 01 B 020 | PLAF. EMERG. FISSA 1X18 W FLUOR. AUTON. 2 H | cad | € 67,80 | Lit 131.279 |
| 06.P46.C 01 B 025 | PLAF. EMERG. FISSA 2X 6 W FLUOR. AUTON. 2 H | cad | € 58,30 | Lit 112.884 |
| 06.P46.C 01 B 030 | PLAF. EMERG. FISSA 2X 6 W FLUOR. AUTON. 4 H | cad | € 67,80 | Lit 131.279 |
| 06.P46.C 01 B 035 | PLAF. EMERG. FISSA 2X(2.4 V/0.5 A) INC. AUT. 2 H | cad | € 17,40 | Lit 33.691 |
| 06.P46.C 01 C | PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DI TIPO FISSO CON: CORPO IN MATERIALE PLASTICO, SCHERMO IN MATERIALE ACRILICO, ACCUMULATORI ERMETICI NI-CD RICARICABILI INCORPORATI; PER FUNZIONAMENTO NORMALE PERMANENTE CON RETE. |  |  |  |
| 06.P46.C 01 C 010 | PLAF. EMERG. FISSA 1X 8 W FLUOR. PERM. AUTON. 2 | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 06.P46.C 01 C 015 | PLAF. EMERG. FISSA 1X18 W FLUOR. PERM. AUTON. 2 | cad | € 98,70 | Lit 191.109 |
| 06.P46.C 01 C 020 | PLAF. EMERG. FISSA 2X 6 W FLUOR. PERM. AUTON. 2 | cad | € 80,60 | Lit 156.063 |
| 06.P46.C 01 C 025 | PLAF. EMERG. FISSA 2X 6 W FLUOR. PERM. AUTON. 4 | cad | € 94,20 | Lit 182.396 |
| 06.P46.C 01 D | PLAFONIERE IP-65 PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON: CORPO IN MATERIALE PLASTICO, SCHERMO IN MATERIALE ACRILICO, ACCUMULATORI ERMETICI NI-CD RICARICABILI INCORPORATI. |  |  |  |
| 06.P46.C 01 D 010 | PLAF. EMERG. IP-65 1X 8 W FLUORES. AUTON. 2 H | cad | € 71,80 | Lit 139.024 |
| 06.P46.C 01 D 015 | PLAF. EMERG. IP-65 2X 8 W FLUORES. AUTON. 2 H | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
| 06.P46.C 01 D 020 | PLAF. EMERG. IP-65 1X18 W FLUORES. AUTON. 2 H | cad | € 87,40 | Lit 169.229 |
| 06.P46.C 01 D 025 | PLAF. EMERG. IP-65 PL 24 W FLUORES. AUTON. 2 H | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
| 06.P46.C 01 E | PLAFONIERE DI EMERGENZA PER SEGNALAZIONI VARIE: A BANDIERA, SEGNAGRADINO. |  |  |  |
| 06.P46.C 01 E 010 | PLAF. EMER. ATT. BANDIERA 1X 8 W FLUOR. AUT. 2 H | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P46.C 01 E 015 | PLAF. EMER. ATT. BANDIERA 1X18 W FLUOR. AUT. 2 H | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |
| 06.P46.C 01 E 020 | PLAF. EMER. SEGNAGRADINO 1.2 V/0.4 A | cad | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P46.C 01 E 025 | PLAF. EMER. SEGNAGRADINO 1.2 V/0.4 A CON PRESA | cad | € 8,36 | Lit 16.187 |
| 06.P46.C 01 F | ACCESSORI PER PLAFONIERE DI EMERGENZA |  |  |  |
| 06.P46.C 01 F 010 | GRIGLIA DI PROTEZIONE PER PLAF. EMERG. FLUORES. | cad | € 24,30 | Lit 47.051 |
| 06.P46.C 01 F 015 | GRIGLIA DI PROTEZIONE PER PLAF. EMERG. IP-65 | cad | € 22,20 | Lit 42.985 |
| 06.P46.C 01 F 020 | CONTENITORE DA INCASSO PER PLAF. RETTANGOLARE | cad | € 4,52 | Lit 8.751 |
| 06.P46.C 01 F 025 | CONTENITORE DA INCASSO PER PLAF. QUADRATA | cad | € 8,96 | Lit 17.348 |
| 06.P46.C 01 F 030 | ETICHETTA ADESIVA PER INDICAZIONI VARIE | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
|  | CORPI ILLUMINANTI PER ESTERNO |  |  |  |
|  | RIFLETTORI INDUSTRIALI |  |  |  |
| 06.P46.D 01 A | RIFLETTORI INDUSTRIALI CON: CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO, CHIUSURA VANO CABLAGGIO IN ACCIAIO CON ASOLE DI RAFFREDDAMENTO, RIFLETTORE PARABOLICO IN ALLUMINIO ANODIZZATO, DIAMETRO CIRCA 500 MM, GRADO DI PROTEZIONE IP-20. |  |  |  |
| 06.P46.D 01 A 010 | RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 250 W | cad | € 90,40 | Lit 175.038 |
| 06.P46.D 01 A 015 | RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 400 W | cad | € 97,20 | Lit 188.205 |
| 06.P46.D 01 A 020 | RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 100 W | cad | € 92,70 | Lit 179.492 |
| 06.P46.D 01 A 025 | RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 150 W | cad | € 98,70 | Lit 191.109 |
| 06.P46.D 01 A 030 | RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 250 W | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 06.P46.D 01 A 035 | RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 400 W | cad | € 128,00 | Lit 247.842 |
| 06.P46.D 01 A 040 | RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 250 W | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 06.P46.D 01 A 045 | RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 400 W | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 06.P46.D 01 A 050 | GABBIA DI PROTEZIONE ACCIAIO ZINCATO 5 MM | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P46.D 01 A 055 | GABBIA DI PROTEZIONE ACCIAIO VERNICIATO | cad | € 25,80 | Lit 49.955 |
| 06.P46.D 01 B | RIFLETTORI INDUSTRIALI CON: CORPO IN LEGA LEGGERA PRESSOFUSA UNI 5079 VERNICIATO EPOSSIDICAMENTE, RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO 0,998 BRILLANTATO E ANODIZZATO, COMPLESSO ELETTRICO RACCHIUSO IN CONTENITORE PRESSOFUSO IN LEGA LEGGERA, GANCIO CONTENITORE A REGOLAZIONE CONTINUA IN ACCIAIO TROPICALIZZATO VERNICIATO, GRADO DI PROTEZIONE IP-20. |  |  |  |
| 06.P46.D 01 B 010 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 250 W | cad | € 150,00 | Lit 290.440 |
| 06.P46.D 01 B 015 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 400 W | cad | € 168,00 | Lit 325.293 |
| 06.P46.D 01 B 020 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 150 W | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |
| 06.P46.D 01 B 025 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 250 W | cad | € 201,00 | Lit 389.190 |
| 06.P46.D 01 B 030 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 400 W | cad | € 222,00 | Lit 429.851 |
| 06.P46.D 01 B 035 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 250 W | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
| 06.P46.D 01 B 040 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 400 W | cad | € 192,00 | Lit 371.763 |
| 06.P46.D 01 C | RIFLETTORI INDUSTRIALI CON: CONTENITORE PER IL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO AL SILICIO ALETTATO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO PROTETTO CON STRATO DI 'ALGAS' FISSATO CHIMICAMENTE, COPPA IN MATERIALE ACRILICO AD ALTA TRASPARENZA, FILTRO AI CARBONI ATTIVI PER PURIFICAZIONE ARIA ALL'INTERNO DEL GRUPPO OTTICO, GRUPPO DI ALIMENTAZIONE IN CLASSE I, GRADO DI PROTEZIONE IP-44. |  |  |  |
| 06.P46.D 01 C 010 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 250 W | cad | € 385,00 | Lit 745.463 |
| 06.P46.D 01 C 015 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 400 W | cad | € 479,00 | Lit 927.473 |
| 06.P46.D 01 C 020 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 250 W | cad | € 411,00 | Lit 795.806 |
| 06.P46.D 01 C 025 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 400 W | cad | € 510,00 | Lit 987.497 |
| 06.P46.D 01 C 030 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 250 W | cad | € 411,00 | Lit 795.806 |
| 06.P46.D 01 C 035 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 400 W | cad | € 504,00 | Lit 975.880 |
| 06.P46.D 01 D | RIFLETTORI INDUSTRIALI CON: CONTENITORE PER IL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE IN ALLUMINIO AL SILICIO PRESSOFUSO ALETTATO, RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO PROTETTO CON STRATO DI 'ALGAS' FISSATO CHIMICAMENTE, SCHERMO DI CHIUSURA IN VETRO PIANO TRASPARENTE, FILTRO AI CARBONI ATTIVI PER PURIFICAZIONE ARIA ALL'INTERNO DEL GRUPPO OTTICO, SUPPORTO PORTALAMPADA REGOLABILE, GRUPPO DI ALIMENTAZIONE IN CLASSE I, GRADO DI PROTEZIONE IP-44. |  |  |  |
| 06.P46.D 01 D 010 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 250 W | cad | € 391,00 | Lit 757.081 |
| 06.P46.D 01 D 015 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 400 W | cad | € 408,00 | Lit 789.998 |
| 06.P46.D 01 D 020 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 250 W | cad | € 418,00 | Lit 809.360 |
| 06.P46.D 01 D 025 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 400 W | cad | € 439,00 | Lit 850.022 |
| 06.P46.D 01 D 030 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 250 W | cad | € 418,00 | Lit 809.360 |
| 06.P46.D 01 D 035 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 400 W | cad | € 431,00 | Lit 834.532 |
| 06.P46.D 01 E | RIFLETTORI INDUSTRIALI CON: CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON MORSETTIERA INCORPORATA, RIFLETTORE IN ALLUMINIO BRILLANTATO E OSSIDATO STAMPATO IN UN SOLO PEZZO, SCHERMO IN PLEXIGLASS TRASPARENTE, SCATOLA PORTA-COMPLESSO ELETTRICO AMOVIBILE ALLOGGIATA ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO, GRADO DI PROTEZIONE IP-44. |  |  |  |
| 06.P46.D 01 E 010 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 125 W | cad | € 174,00 | Lit 336.910 |
| 06.P46.D 01 E 015 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 250 W | cad | € 192,00 | Lit 371.763 |
| 06.P46.D 01 E 020 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 70 W | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |
| 06.P46.D 01 E 025 | RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 150 W | cad | € 199,00 | Lit 385.317 |
| 06.P46.D 01 E 030 | COPPA IN POLICARBONATO | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
|  | ARMATURE E LAMPIONI STRADALI |  |  |  |
| 06.P46.D 02 A | ARMATURE STRADALI IP-54; CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO; COPERCHIO COPRIACCESSORI E TELAIO CON RIFRATTORE APRIBILI A CERNIERA; RIFRATTORE PRISMATIZZATO IN VETRO BOROSILICATO; RIFLETTORE IN ALLUMINIO 99.85%; VERNICIATURA BICOLORE POLIURETANICA; VANO ACCESSORI IN ESECUZIONE IP-23. |  |  |  |
| 06.P46.D 02 A 010 | ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA 100 W | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P46.D 02 A 015 | ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA 150 W | cad | € 210,00 | Lit 406.616 |
| 06.P46.D 02 A 020 | ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA 250 W | cad | € 213,00 | Lit 412.425 |
| 06.P46.D 02 B | ARMATURE STRADALI IP-55; CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON CARENATURA PER PROTEZIONE COMPLETA DEL RIFLETTORE; RIFLETTORE IN ALLUMINIO DI ELEVATA PUREZZA; PIASTRA PER AUSILIARI ELETTRICI ASPORTABILE COPPA DI CHIUSURA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE; VERNICIATURA MONCOLORE POLIURETANICA. |  |  |  |
| 06.P46.D 02 B 010 | ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI HG 125 W | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 06.P46.D 02 B 015 | ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI HG 250 W | cad | € 150,00 | Lit 290.440 |
| 06.P46.D 02 B 020 | ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA AP 100 W | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
| 06.P46.D 02 B 025 | ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA AP 150 W | cad | € 168,00 | Lit 325.293 |
| 06.P46.D 02 B 030 | ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA AP 250 W | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
| 06.P46.D 02 B 035 | SUPPLEMENTO PER APPARECCHI IN CLASSE II | cad | € 47,90 | Lit 92.747 |
| 06.P46.D 02 C | ARMATURE STRADALI IP-55; CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON CARENATURA PER PROTEZIONE COMPLETA DEL RIFLETTORE; RIFLETTORE IN ALLUMINIO DI ELEVATA PUREZZA; PIASTRA PER AUSILIARI ELETTRICI INCORPORATA; COPPA DI CHIUSURA IN METACRILATO TRASPARENTE VERNICIATURA MONOCOLORE POLIURETANICA. |  |  |  |
| 06.P46.D 02 C 010 | ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI HG 80 W | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
| 06.P46.D 02 C 015 | ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI HG 125 W | cad | € 96,40 | Lit 186.656 |
| 06.P46.D 02 C 020 | ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA AP 70 W | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 06.P46.D 02 C 025 | ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA AP 150 W | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 06.P46.D 02 C 030 | SUPPLEMENTO PER APPARECCHI IN CLASSE II | cad | € 39,00 | Lit 75.514 |
| 06.P46.D 02 D | ARMATURE STRADALI IP-55; CORPO IN METACRILATO DIFFONDENTE ORNAMENTALE; GRUPPO OTTICO GRUPPO OTTICO SIMMETRICO CON POSSIBILITA' DI ILLUMINAZIONE DALL'INTERNO TRAMITE LAMPADA ADDIZIONALE; PROFILO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO; VETRO PIANO DI CHIUSURA; RIFLETTORE IN ALLUMINIO ANODIZZATO. |  |  |  |
| 06.P46.D 02 D 010 | ARMATURA STRAD. VERTICALE LAMP. VAP. HG 80 W | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P46.D 02 D 015 | ARMATURA STRAD. VERTICALE LAMP. VAP. HG 125 W | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 06.P46.D 02 D 020 | ARMATURA STRAD. VERTICALE LAMP. VAP. HG 250 W | cad | € 420,00 | Lit 813.233 |
| 06.P46.D 02 D 025 | ARMATURA STRAD. VERTICALE LAMP. VAP. HG 400 W | cad | € 510,00 | Lit 987.497 |
| 06.P46.D 02 D 030 | ARMATURA STRAD. VERTICALE LAMP. VAP. NA 70 W | cad | € 190,00 | Lit 367.891 |
| 06.P46.D 02 D 035 | ARMATURA STRAD. VERTICALE LAMP. VAP. NA 250 W | cad | € 449,00 | Lit 869.385 |
| 06.P46.D 02 D 040 | ARMATURA STRAD. VERTICALE LAMP. VAP. NA 400 W | cad | € 528,00 | Lit 1.022.350 |
| 06.P46.D 02 D 045 | ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. HG 80 W | cad | € 237,00 | Lit 458.895 |
| 06.P46.D 02 D 050 | ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. HG 125 W | cad | € 237,00 | Lit 458.895 |
| 06.P46.D 02 D 055 | ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. HG 250 W | cad | € 390,00 | Lit 755.145 |
| 06.P46.D 02 D 060 | ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. HG 400 W | cad | € 479,00 | Lit 927.473 |
| 06.P46.D 02 D 065 | ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. NA 70 W | cad | € 231,00 | Lit 447.278 |
| 06.P46.D 02 D 070 | ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. NA 250 W | cad | € 420,00 | Lit 813.233 |
| 06.P46.D 02 D 075 | ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. NA 400 W | cad | € 497,00 | Lit 962.326 |
| 06.P46.D 02 E | LAMPIONI STRADALI CON SFERA IN POLICARBONATO; STAFFA DI SOSTEGNO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO O PVC ATTACCO A PALO O A PARETE; ESECUZIONE TRASPARENTE 0 FUME'; PER LAMPADE A INCENDESCENZA O VAPORI DI MERCURIO GRADO DI PROTEZIONE IP-55; DIAMETRO DELLA SFERA 300 O 400 MM. |  |  |  |
| 06.P46.D 02 E 010 | LAMPIONE A SFERA DIAM. 300 MM 100 W INCAND. | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
| 06.P46.D 02 E 015 | LAMPIONE A SFERA DIAM. 300 MM 200 W INCAND. | cad | € 30,00 | Lit 58.088 |
| 06.P46.D 02 E 020 | LAMPIONE A SFERA DIAM. 400 MM 200 W INCAND. | cad | € 64,40 | Lit 124.695 |
| 06.P46.D 02 E 025 | LAMPIONE A SFERA DIAM. 400 MM 125 W VAPORI HG | cad | € 69,60 | Lit 134.764 |
| 06.P46.D 02 E 030 | LAMPIONE A SFERA DIAM. 400 MM 250 W VAPORI HG | cad | € 95,70 | Lit 185.301 |
| 06.P46.D 02 E 035 | LAMPIONE A SFERA DIAM. 400 MM 70 W VAPORI NA | cad | € 84,40 | Lit 163.421 |
| 06.P46.D 02 E 045 | LAMPIONE A SFERA DIAM. 400 MM 150 W VAPORI NA | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |
| 06.P46.D 02 F | LAMPIONI STRADALI CON CUBO IN POLICARBONATO; STAFFA DI SOSTEGNO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO O PVC ATTACCO A PALO O A PARETE ESECUZIONE TRASPARENTE 0 FUME'; PER LAMPADE A INCANDESCENZA, VAPORI DI SODIO, VAPORI DI MERCURIO; GRADO DI PROTEZIONE IP-55; SPIGOLO DEL CUBO 272 E 360 MM. |  |  |  |
| 06.P46.D 02 F 010 | LAMPIONE A CUBO SPIGOLO 270 MM 100 W INCAND. | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |
| 06.P46.D 02 F 015 | LAMPIONE A CUBO SPIGOLO 270 MM 200 W INCAND. | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |
| 06.P46.D 02 F 020 | LAMPIONE A CUBO SPIGOLO 360 MM 200 W INCAND. | cad | € 75,20 | Lit 145.607 |
| 06.P46.D 02 F 025 | LAMPIONE A CUBO SPIGOLO 360 MM 125 W VAPORI HG | cad | € 80,60 | Lit 156.063 |
| 06.P46.D 02 F 030 | LAMPIONE A CUBO SPIGOLO 360 MM 70 W VAPORI NA | cad | € 97,90 | Lit 189.560 |
|  | PROIETTORI PER ESTERNO |  |  |  |
| 06.P46.D 03 A | PROIETTORI PER ESTERNO IP-55; CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO; RIFLETTORE IN ALLUMINIO MARTELLATO 99.85%; CRISTALLO FRONTALE TEMPERATO; VANO PER ACCESSORI ELETTRICI. |  |  |  |
| 06.P46.D 03 A 010 | PROIETTORE IP-55 PER LAMP. ALOGENA 150-500 W | cad | € 24,00 | Lit 46.470 |
| 06.P46.D 03 A 015 | PROIETTORE IP-55 PER LAMP. IODURI METALLICI 70 W | cad | € 174,00 | Lit 336.910 |
| 06.P46.D 03 A 020 | FRANGILUCE PER PROIETTORE | cad | € 18,10 | Lit 35.046 |
| 06.P46.D 03 B | PROIETTORI PER ESTRNO IP-55; CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO; FASCIO SIMMETRICO LARGO E STRETTO CON RECUPERATORE DI FLUSSO; RIFLETTORE IN ALLUMINIO AL 99.8%; DISPOSITIVO DI ORIENTAMENTO A SCALA GONIOMETRICA VETRO FRONTALE TEMPERATO, SPESSORE 5 MM, FISSATO CON GANCI IN ACCIAIO INOSSIDABILE. |  |  |  |
| 06.P46.D 03 B 010 | PROIETTORE IP-55 LAMP. IODURI/NA 250-400 W | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |
| 06.P46.D 03 B 015 | PROIETTORE IP-55 LAMP. IODURI/NA 1000 W | cad | € 348,00 | Lit 673.821 |
| 06.P46.D 03 B 020 | PROIETTORE IP-55 LAMP. IODURI/NA 2X400 W | cad | € 360,00 | Lit 697.057 |
| 06.P46.D 03 B 025 | PROIETTORE IP-55 LAMP. IODURI 2000 W | cad | € 372,00 | Lit 720.292 |
| 06.P46.D 03 C | PROIETTORI PER ESTRNO IP-55; CORPO INFUSIONE DI ALLUMINIO AL SILICIO; GRUPPO OTTICO IN LASTRA DI ALLUMINIO BRILLANTATO DISTRIBUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO SIMMETRICA E ASIMMETRICA, STRETTA E LARGA; VETRO FRONTALE TEMPERATO; VERNICE NERA. |  |  |  |
| 06.P46.D 03 C 010 | PROIETTORE IP-55 PER LAMP. ALOGENA 250/400 W | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 06.P46.D 03 C 015 | PROIETTORE IP-55 PER LAMP. IODURI/NA 250 W | cad | € 252,00 | Lit 487.940 |
| 06.P46.D 03 C 020 | PROIETTORE IP-55 PER LAMP. IODURI 400 W | cad | € 240,00 | Lit 464.704 |
| 06.P46.D 03 C 025 | PROIETTORE IP-55 PER LAMP. NA 400 W | cad | € 270,00 | Lit 522.792 |
| 06.P46.D 03 D | PROIETTORI PER ESTERNO IP-66; CORPO IN FUSIONE DI LEGA LEGGERA; RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO 0.999, BRILLANTATO E ANODIZZATO, CON PRISMATICO DIFFONDENTE; CRISTALLO DI SICUREZZA TEMPERATO UNI 7142-72. |  |  |  |
| 06.P46.D 03 D 010 | PROIETTORE IP-66 PER LAMP. IODURI 35 W | cad | € 197,00 | Lit 381.445 |
| 06.P46.D 03 D 015 | PROIETTORE IP-66 PER LAMP. IODURI 70 W | cad | € 199,00 | Lit 385.317 |
| 06.P46.D 03 D 020 | PROIETTORE IP-66 PER LAMP. VAPORI HG 80 W | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 06.P46.D 03 D 030 | PROIETTORE IP-66 PER LAMP. VAPORI NA 70 W | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |
| 06.P46.D 03 D 035 | PROIETTORE IP-66 PER LAMP. FLUORESC. 18 W | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P46.D 03 D 040 | PROIETTORE IP-66 PER LAMP. FLUORESC. 26 W | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |
| 06.P46.D 03 E | PROIETTORI PER ESTERNO IP-68 AD IMMERSIONE IN CLASSE III PER PROFONDITA' FINO A 10 M; PER LAMPADE PAR56-300 W 12 V.; COMPLETI DI CAVO 2X6 MMQ E TRASFORMATORE IP-65 DA SISTEMARE IN ZONA ESTERNA; CORPO IN RAME E RIFLETTORE IN BRONZO. |  |  |  |
| 06.P46.D 03 E 010 | PROIETTORE IP-68 | cad | € 234,00 | Lit 453.087 |
|  | LAMPIONI DA GIARDINO |  |  |  |
| 06.P46.D 04 A | LANTERNE STAGNE IN RAME CON IMBOCCATURA IN FERRO CON 12 VETRI MOLATI A CONO E FINALINI IN OTTONE COLORE NATURALE, IN STILE CLASSICO-BAROCCO; DIMENSIONI: ALTEZZA 100 CM, LARGHEZZA 50 CM; INSTALLAZIONE SU PALO O A SOSPENSIONE; ADATTE PER LAMPADE INCANDESCENZA FINO A 200 W O PER LAMPADE A VAPORI LUCE MISCELATA. |  |  |  |
| 06.P46.D 04 A 010 | LANTERNA IN RAME DA PALO | cad | € 378,00 | Lit 731.910 |
| 06.P46.D 04 A 015 | LANTERNA IN RAME A SOSPENSIONE | cad | € 360,00 | Lit 697.057 |
| 06.P46.D 04 B | LAMPIONI CON BASE IN FUSIONE DI ALLUMINIO E PARTE SUPERIORE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO; DIFFUSORE IN VETRO; PORTALAMPADA IN PORCELLANA; ADATTI PER LAMPADE A INCADESCENZA O A VAPORI. |  |  |  |
| 06.P46.D 04 B 010 | LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. INCADESC. 100 W | cad | € 40,50 | Lit 78.418 |
| 06.P46.D 04 B 015 | LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. INCADESC. 200 W | cad | € 49,80 | Lit 96.426 |
| 06.P46.D 04 B 020 | LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. INCADESC. 300 W | cad | € 58,80 | Lit 113.852 |
| 06.P46.D 04 B 025 | LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. VAPORI HG 125 W | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 06.P46.D 04 B 030 | LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. VAPORI HG 250 W | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |
| 06.P46.D 04 B 035 | LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. VAPORI NA 70 W | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 06.P46.D 04 B 040 | LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. VAPORI NA 150 W | cad | € 165,00 | Lit 319.484 |
| 06.P46.D 04 C | LAMPIONI CON BASE IN FUSIONE DI ALLUMINIO; DIFFUSORE PRISMATIZZATO IN MATERIALE PLASTICO STAMPATO A INIEZIONE O IN POLICARBONATO; PORTALAMPADA IN PORCELLANA; ADATTI PER LAMPADE A INCADESCENZA O A VAPORI. |  |  |  |
| 06.P46.D 04 C 010 | LAMPIONE IN MAT. PLASTICO LAMP. INCANDES. 150 W | cad | € 42,90 | Lit 83.065 |
| 06.P46.D 04 C 015 | LAMPIONE IN POLICARBONATO LAMP. INCANDES. 150 W | cad | € 61,00 | Lit 118.112 |
| 06.P46.D 04 C 020 | LAMPIONE IN MAT. PLASTICO LAMP. VAPORI HG 150 W | cad | € 64,40 | Lit 124.695 |
| 06.P46.D 04 C 025 | LAMPIONE IN POLICARBONATO LAMP. VAPORI HG 150 W | cad | € 82,90 | Lit 160.516 |
| 06.P47 | LAMPADE |  |  |  |
|  | LAMPADE AD INCANDESCENZA ED ALOGENE |  |  |  |
|  | LAMPADE AD INCANDESCENZA NORMALI PER TENSIONI 220-230 V |  |  |  |
| 06.P47.A 01 A | LAMPADE CON AMPOLLA CHIARA TRASPARENTE |  |  |  |
| 06.P47.A 01 A 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 27 | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P47.A 01 A 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 27 | cad | € 0,41 | Lit 793 |
| 06.P47.A 01 A 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27 | cad | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P47.A 01 A 025 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27 | cad | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P47.A 01 A 030 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 75 W E 27 | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P47.A 01 A 035 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 100 W E 27 | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P47.A 01 A 040 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 150 W E 27 | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P47.A 01 A 045 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 200 W E 27 | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P47.A 01 A 050 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 300 W E 40 | cad | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P47.A 01 A 055 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 500 W E 40 | cad | € 5,42 | Lit 10.494 |
| 06.P47.A 01 A 065 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 1000 W E 40 | cad | € 9,56 | Lit 18.510 |
| 06.P47.A 01 B | LAMPADE CON AMPOLLA SMERIGLIATA INTERNAMENTE |  |  |  |
| 06.P47.A 01 B 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 27 | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P47.A 01 B 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27 | cad | € 0,45 | Lit 871 |
| 06.P47.A 01 B 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27 | cad | € 0,45 | Lit 871 |
| 06.P47.A 01 B 025 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 100 W E 27 | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P47.A 01 C | LAMPADE CON AMPOLLA OPALIZZATA INTERNAMENTE |  |  |  |
| 06.P47.A 01 C 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 27 | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P47.A 01 C 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27 | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P47.A 01 C 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27 | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P47.A 01 C 025 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 75 W E 27 | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.A 01 C 030 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 100 W E 27 | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.A 01 D | LAMPADE CON AMPOLLA IN VETRO AZZURRATO |  |  |  |
| 06.P47.A 01 D 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 27 | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P47.A 01 D 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27 | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P47.A 01 D 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27 | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P47.A 01 D 025 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 100 W E 27 | cad | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P47.A 01 E | LAMPADE CON AMPOLLA A FUNGO SMERIGLIATA E CORPO LUMINOSO A DOPPIA SPIRALE |  |  |  |
| 06.P47.A 01 E 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27 | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P47.A 01 E 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27 | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P47.A 01 E 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 100 W E 27 | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P47.A 01 F | LAMPADE CON AMPOLLA A FUNGO OPALIZZATA INTERNAMENTE E CORPO LUMINOSO A DOPPIA SPIRALE |  |  |  |
| 06.P47.A 01 F 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27 | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P47.A 01 F 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27 | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P47.A 01 F 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 100 W E 27 | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.A 01 G | LAMPADE CON AMPOLLA A FUNGO SILICATA INTERNA- MENTE E CUPOLA SMERIGLIATA INTERNAMENTE |  |  |  |
| 06.P47.A 01 G 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27 | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P47.A 01 G 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27 | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P47.A 01 G 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 100 W E 27 | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P47.A 01 H | LAMPADE CON AMPOLLA SFERICA TRASPARENTE |  |  |  |
| 06.P47.A 01 H 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 27 | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P47.A 01 H 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 27 | cad | € 0,45 | Lit 871 |
| 06.P47.A 01 H 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27 | cad | € 0,45 | Lit 871 |
| 06.P47.A 01 H 025 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27 | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P47.A 01 H 030 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14 | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P47.A 01 H 035 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14 | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P47.A 01 H 040 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14 | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P47.A 01 H 045 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14 | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P47.A 01 I | LAMPADE CON AMPOLLA SFERICA SMERIGLIATA INTERNAMENTE |  |  |  |
| 06.P47.A 01 I 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 27 | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P47.A 01 I 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 27 | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P47.A 01 I 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27 | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P47.A 01 I 025 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27 | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P47.A 01 I 030 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14 | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P47.A 01 I 035 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14 | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P47.A 01 I 040 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14 | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P47.A 01 I 045 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14 | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P47.A 01 L | LAMPADE CON AMPOLLA SFERICA OPALIZZATA INTERNAMENTE |  |  |  |
| 06.P47.A 01 L 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 27 | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.A 01 L 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 27 | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.A 01 L 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 27 | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.A 01 L 025 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 27 | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.A 01 L 030 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14 | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.A 01 L 035 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14 | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.A 01 L 040 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14 | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.A 01 L 045 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14 | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.A 01 M | LAMPADE CON AMPOLLA SFERICA IN VETRO AZZURRATO |  |  |  |
| 06.P47.A 01 M 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14 | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P47.A 01 M 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14 | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P47.A 01 M 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14 | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P47.A 01 N | LAMPADE CON AMPOLLA CHIARA AD OLIVA |  |  |  |
| 06.P47.A 01 N 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14 | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P47.A 01 N 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14 | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P47.A 01 N 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14 | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P47.A 01 N 025 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14 | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P47.A 01 O | LAMPADE CON AMPOLLA AD OLIVA SMERIGLIATA INTERNAMENTE |  |  |  |
| 06.P47.A 01 O 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14 | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P47.A 01 O 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14 | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P47.A 01 O 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14 | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P47.A 01 O 025 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14 | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P47.A 01 P | LAMPADE CON AMPOLLA AD OLIVA OPALIZZATA INTERMENTE |  |  |  |
| 06.P47.A 01 P 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14 | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P47.A 01 P 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14 | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P47.A 01 P 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14 | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P47.A 01 Q | LAMPADE CON AMPOLLA CHIARA A TORTIGLIONE |  |  |  |
| 06.P47.A 01 Q 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14 | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P47.A 01 Q 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14 | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P47.A 01 Q 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14 | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P47.A 01 Q 025 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14 | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P47.A 01 R | LAMPADE CON AMPOLLA A TORTIGLIONE SMERIGLIATA INTERNAMENTE |  |  |  |
| 06.P47.A 01 R 010 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 15 W E 14 | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P47.A 01 R 015 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 25 W E 14 | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P47.A 01 R 020 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 40 W E 14 | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P47.A 01 R 025 | LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 60 W E 14 | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P47.A 01 S | LAMPADE A CUPOLA ARGENTATA IN VETRO CHIARO CON ARGENTATURA INTERNA |  |  |  |
| 06.P47.A 01 S 010 | LAMPADA INCAND. CUPOLA ARGENTATA OGIVA 25 W | cad | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P47.A 01 S 015 | LAMPADA INCAND. CUPOLA ARGENTATA OGIVA 40 W | cad | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P47.A 01 S 020 | LAMPADA INCAND. CUPOLA ARGENTATA GOCCIA 40 W | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P47.A 01 S 025 | LAMPADA INCAND. CUPOLA ARGENTATA GOCCIA 100 W | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P47.A 01 S 030 | LAMPADA INCAND. CUPOLA ARGENTATA GOCCIA 150 W | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P47.A 01 T | LAMPADE A PALLONCINO OPALIZZATE INTERNAMENTE; ATTACCO E 27. |  |  |  |
| 06.P47.A 01 T 010 | LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 80 MM 40 W | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P47.A 01 T 015 | LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 80 MM 60 W | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P47.A 01 T 020 | LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 80 MM 100 W | cad | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P47.A 01 T 025 | LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 100 MM 40 W | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P47.A 01 T 030 | LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 100 MM 60 W | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P47.A 01 T 035 | LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 100 MM 100 W | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P47.A 01 T 040 | LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 100 MM 150 W | cad | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P47.A 01 T 045 | LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 126 MM 40 W | cad | € 4,44 | Lit 8.597 |
| 06.P47.A 01 T 050 | LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 126 MM 60 W | cad | € 4,44 | Lit 8.597 |
| 06.P47.A 01 T 055 | LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 126 MM 100 W | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P47.A 01 T 060 | LAMPADA INCAND. A PALLONCINO DIAM. 126 MM 150 W | cad | € 5,57 | Lit 10.785 |
| 06.P47.A 01 U | SUPPLEMENTI DA APPLICARSI PER TENSIONI DIVERSE DA 220/230 V E PER ATTACCHI PARTICOLARI. |  |  |  |
| 06.P47.A 01 U010 | SOVRAPPREZZO PER TENSIONI 110-120 V |  | 57% |
| 06.P47.A 01 U015 | SOVRAPPREZZO PER TENSIONI 230-240 V |  | 23% |
| 06.P47.A 01 U020 | SOVRAPPREZZO PER TENSIONI 250-260 V |  | 27% |
| 06.P47.A 01 U025 | SOVRAPPREZZO PER TENSIONI DIVERSE |  | 138% |
| 06.P47.A 01 U030 | SOVRAPPREZZO PER ATTACCHI DIVERSI |  | 27% |
|  | LAMPADE AD INCANDESCENZA TUBOLARI PER TENSIONI 220-230 V |  |  |  |
| 06.P47.A 02 A | LAMPADE TUBOLARI CHIARE A SEMPLICE ATTACCO |  |  |  |
| 06.P47.A 02 A 010 | LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 3C E 14 17 MM | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P47.A 02 A 015 | LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 15 W E 14 20 MM | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P47.A 02 A 020 | LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 25 W E 14 20 MM | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P47.A 02 A 025 | LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 25 W E 14 28 MM | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P47.A 02 A 030 | LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 40 W E 14 28 MM | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P47.A 02 A 035 | LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 60 W E 27 38 MM | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P47.A 02 B | LAMPADE TUBOLARI SMERIGLIATE INTERNAMENTE A SEMPLICE ATTACCO |  |  |  |
| 06.P47.A 02 B 010 | LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 60 W E 14 | cad | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P47.A 02 B 015 | LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 60 W E 27 | cad | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P47.A 02 C | LAMPADE TUBOLARI OPALIZZATE INTERNAMENTE A SEMPLICE ATTACCO |  |  |  |
| 06.P47.A 02 C 010 | LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 60 W E 27 | cad | € 5,57 | Lit 10.785 |
|  | LAMPADE A FASCIO LUMINOSO ORIENTATO CON RIFLETTORE SPECULARE INCORPORATO |  |  |  |
| 06.P47.A 03 A | LAMPADE CON PARTE SUPERIORE ARGENTATA, CUPOLA SATINATA, ANGOLO DI APERTURA 80 GRADI |  |  |  |
| 06.P47.A 03 A 010 | LAMPADA INCANDESCENZA SPECIALE 40 W E 27 | cad | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P47.A 03 A 015 | LAMPADA INCANDESCENZA SPECIALE 60 W E 27 | cad | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P47.A 03 A 020 | LAMPADA INCANDESCENZA SPECIALE 75 W E 27 | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P47.A 03 A 025 | LAMPADA INCANDESCENZA SPECIALE 100 W E 27 | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P47.A 03 B | LAMPADA CON PARTE SUPERIORE ARGENTATA, CUPOLA SATINATA, ANGOLO DI APERTURA 35 GRADI |  |  |  |
| 06.P47.A 03 B 010 | LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 170 LM 25 W E 14 | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P47.A 03 B 015 | LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 450 LM 40 W E 14 | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P47.A 03 B 020 | LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 300 LM 40 W E 27 | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P47.A 03 B 025 | LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 500 LM 60 W E 27 | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P47.A 03 B 030 | LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 650 LM 75 W E 27 | cad | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P47.A 03 B 035 | LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1000 LM 100 W E 27 | cad | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P47.A 03 B 040 | LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1500 LM 150 W E 27 | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P47.A 03 C | LAMPADE CON RIFLETTORE SPECULARE INCORPORATO, IN VETRO PRESSATO, VETRO FRONTALE GRANULATO FINE A FASCIO STRETTO, ANGOLO DI APERTURA 12 GRADI |  |  |  |
| 06.P47.A 03 C 010 | LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 650 LM 60 W E 27 | cad | € 4,44 | Lit 8.597 |
| 06.P47.A 03 C 015 | LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 820 LM 80 W E 27 | cad | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P47.A 03 C 020 | LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1500 LM 120 W E 27 | cad | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P47.A 03 D | LAMPADE CON RIFLETTORE SPECULARE INCORPORATO, IN VETRO PRESSATO, VETRO FRONTALE GRANULATO FINE, A FASCIO LARGO, ANGOLO DI APERTURA 30 GRADI |  |  |  |
| 06.P47.A 03 D 010 | LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 650 LM 60 W E 27 | cad | € 4,44 | Lit 8.597 |
| 06.P47.A 03 D 015 | LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 820 LM 80 W E 27 | cad | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P47.A 03 D 020 | LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1500 LM 120 W E 27 | cad | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P47.A 03 E | LAMPADE CON SPECCHIO FREDDO INCORPORATO, IN VETRO PRESSATO, VETRO FRONTALE GRANULATO FINE A FASCIO STRETTO, ANGOLO DI APERTURA 12 GRADI |  |  |  |
| 06.P47.A 03 E 010 | LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1500 LM 120 W E 27 | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P47.A 03 F | LAMPADE CON SPECCHIO FREDDO INCORPORATO, IN VETRO PRESSATO, VETRO FRONTALE GRANULATO A FASCIO LARGO, ANGOLO DI APERTURA 30 GRADI |  |  |  |
| 06.P47.A 03 F 010 | LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1500 LM 120 W E 27 | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P47.A 03 G | LAMPADE CON BULBO DI VETRO AL NEODIMIO PER ACCENTUAZIONE DEI COLORI GIALLI E ROSSI |  |  |  |
| 06.P47.A 03 G 010 | LAMPADA AL NEODIMIO 60 W | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P47.A 03 G 015 | LAMPADA AL NEODIMIO 100 W | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P47.A 03 G 020 | LAMPADA AL NEODIMIO 100 W CON RIFLETTORE | cad | € 7,23 | Lit 13.999 |
| 06.P47.A 03 G 025 | LAMPADA AL NEODIMIO 150 W CON RIFLETTORE | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
|  | LAMPADE AD INCANDESCENZA CON ALOGENI |  |  |  |
| 06.P47.A 04 A | LAMPADE ALOGENE CHIARE O SMERIGLIATE CON ATTACCO E 27 |  |  |  |
| 06.P47.A 04 A 010 | LAMPADA ALOGENA FLUSSO 2500 LM 150 W E 27 | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P47.A 04 A 015 | LAMPADA ALOGENA FLUSSO 4200 LM 250 W E 27 | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 06.P47.A 04 B | LAMPADE ALOGENE CHIARE O SMERIGLIATE CON ATTACCO E 40 |  |  |  |
| 06.P47.A 04 B 020 | LAMPADA ALOGENA 500 W E 40 | cad | € 25,10 | Lit 48.600 |
| 06.P47.A 04 B 025 | LAMPADA ALOGENA 1000 W E 40 | cad | € 27,80 | Lit 53.828 |
| 06.P47.A 04 C | LAMPADE ALOGENE CHIARE O SMERIGLIATE CON ATTACCO B 15 D A BAIONETTA |  |  |  |
| 06.P47.A 04 C 010 | LAMPADA ALOGENA FLUSSO 2500 LM 75 W B 15 D | cad | € 14,70 | Lit 28.463 |
| 06.P47.A 04 C 015 | LAMPADA ALOGENA FLUSSO 4200 LM 150 W B 15 D | cad | € 14,70 | Lit 28.463 |
| 06.P47.A 04 D | LAMPADE ALOGENE CON ATTACCO R 7 S-15 |  |  |  |
| 06.P47.A 04 D 010 | LAMPADA ALOGENA FLUSSO 1400 LM 100 W R 7 S-15 | cad | € 6,78 | Lit 13.127 |
| 06.P47.A 04 D 015 | LAMPADA ALOGENA FLUSSO 2200 LM 150 W R 7 S-15 | cad | € 6,78 | Lit 13.127 |
| 06.P47.A 04 D 020 | LAMPADA ALOGENA FLUSSO 3100 LM 200 W R 7 S-15 | cad | € 5,35 | Lit 10.359 |
| 06.P47.A 04 D 025 | LAMPADA ALOGENA FLUSSO 5000 LM 300 W R 7 S-15 | cad | € 5,35 | Lit 10.359 |
| 06.P47.A 04 D 030 | LAMPADA ALOGENA FLUSSO 9500 LM 500 W R 7 S-15 | cad | € 5,35 | Lit 10.359 |
| 06.P47.A 04 D 035 | LAMPADA ALOGENA FLUSSO 15500 LM 750 W R 7 S-15 | cad | € 7,61 | Lit 14.735 |
| 06.P47.A 04 D 040 | LAMPADA ALOGENA FLUSSO 22000 LM 1000 W R 7 S-15 | cad | € 7,53 | Lit 14.580 |
| 06.P47.A 04 D 045 | LAMPADA ALOGENA FLUSSO 33000 LM 1500 W R 7 S-15 | cad | € 8,66 | Lit 16.768 |
| 06.P47.A 04 D 050 | LAMPADA ALOGENA FLUSSO 45000 LM 2000 W R 7 S-15 | cad | € 12,10 | Lit 23.428 |
|  | LAMPADE AD INCANDESCENZA CON ALOGENI PER TENSIONI 6-12-24 V |  |  |  |
| 06.P47.A 05 A | LAMPADE ALOGENE PER TENSIONI 6-12-24 V SENZA RIFLETTORE; QUALSIASI POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO; TEMPERATURA DI COLORE 3000K; ATTACCHI G 4 / GY 6,35. |  |  |  |
| 06.P47.A 05 A 010 | LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 6 V 10 W G 4 | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P47.A 05 A 015 | LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 6 V 35 W GY 6.35 | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P47.A 05 A 020 | LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V 5 W G 4 | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P47.A 05 A 025 | LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V 10 W G 4 | cad | € 3,46 | Lit 6.699 |
| 06.P47.A 05 A 030 | LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V 20 W G 4 | cad | € 3,46 | Lit 6.699 |
| 06.P47.A 05 A 035 | LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V 35 W GY 6.35 | cad | € 4,14 | Lit 8.016 |
| 06.P47.A 05 A 040 | LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V 50 W GY 6.35 | cad | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P47.A 05 A 045 | LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V 75 W GY 6.35 | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P47.A 05 A 050 | LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V 100 W GY 6.35 | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 06.P47.A 05 A 055 | LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 24 V 20 W G 4 | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P47.A 05 A 060 | LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 24 V 50 W GY 6.35 | cad | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P47.A 05 A 065 | LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 24 V 105 W GY 6.35 | cad | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P47.A 05 B | LAMPADE ALOGENE PER TENSIONI 6-12 V CON RIFLETTORE IN ALLUMINIO; QUALSIASI POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO; AMPIEZZA DEL FASCIO DA 3 A 32 GRADI; ATTACCO B 15 D. |  |  |  |
| 06.P47.A 05 B 010 | LAMP. ALOGENA C/RIFLET. 6 V 15 W 3- 4-14 GR. | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 06.P47.A 05 B 015 | LAMP. ALOGENA C/RIFLET. 12 V 35 W 4-18-32 GR. | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 06.P47.A 05 B 020 | LAMP. ALOGENA C/RIFLET. 6 V 35 W 6-14 GR. | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 06.P47.A 05 B 025 | LAMP. ALOGENA C/RIFLET. 12 V 50 W 10-25 GR. | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P47.A 05 C | LAMPADE ALOGENE PER TENSIONE 12 V CON RIFLETTORE DICROICO; QUALSIASI POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO; ATTACCHI G 24 / GX 5,3. |  |  |  |
| 06.P47.A 05 C 010 | LAMP. ALOGENA RIFLET. DICROICO 12 V 20 W G 24 | cad | € 9,34 | Lit 18.084 |
| 06.P47.A 05 C 015 | LAMP. ALOGENA RIFLET. DICROICO 12 V 20 W GX 5.3 | cad | € 9,86 | Lit 19.091 |
| 06.P47.A 05 C 020 | LAMP. ALOGENA RIFLET. DICROICO 12 V 50 W GX 5.3 | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P47.A 05 C 025 | LAMP. ALOGENA RIFLET. DICROICO 12 V 65 W GX 5.3 | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
|  | LAMPADE PER APPLICAZIONI SPECIALI |  |  |  |
| 06.P47.A 06 A | LAMPADE A RAGGI INFRAROSSI PER AGRICOLTURA; TENSIONI 220-230 V; ATTACCO E 27. |  |  |  |
| 06.P47.A 06 A 010 | LAMP. INFRAROSSI AGRICOL. 100 W VETRO PRESSATO | cad | € 14,00 | Lit 27.107 |
| 06.P47.A 06 A 015 | LAMP. INFRAROSSI AGRICOL. 150 W FILTRO ROSSO | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P47.A 06 A 020 | LAMP. INFRAROSSI AGRICOL. 250 W FILTRO ROSSO | cad | € 6,70 | Lit 12.973 |
| 06.P47.A 06 A 025 | LAMP. INFRAROSSI AGRICOL. 250 W SATINATA | cad | € 6,70 | Lit 12.973 |
| 06.P47.A 06 A 030 | LAMP. INFRAROSSI AGRICOL. 375 W SATINATA | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |
| 06.P47.A 06 B | LAMPADE A RAGGI INFRAROSSI PER TERAPIA TENSIONI 220-230 V; ATTACCO E 27. |  |  |  |
| 06.P47.A 06 B 010 | LAMP. INFRAROSSI TERAPIA 150 W VETRO PRESSATO | cad | € 12,50 | Lit 24.203 |
| 06.P47.A 06 B 015 | LAMP. INFRAROSSI TERAPIA 250 W VETRO NORMALE | cad | € 7,68 | Lit 14.870 |
| 06.P47.A 06 C | LAMPADE NANE CON ATTACCO E 10 |  |  |  |
| 06.P47.A 06 C 010 | LAMPADA NANA SFERICA 2.5-8.5 V 0.2-0.3 A | cad | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P47.A 06 C 015 | LAMPADA NANA BULBO LENTICOLARE 1.2-2.2 V 0.22 A | cad | € 0,30 | Lit 580 |
| 06.P47.A 06 C 020 | LAMPADA NANA A SFERETTA 6 V 0.6 W | cad | € 0,41 | Lit 793 |
| 06.P47.A 06 D | LAMPADE A SILURO PER TENSIONI 6-12-24 V CON ATTACCHI SV 6 / SV 8,5. |  |  |  |
| 06.P47.A 06 D 010 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 28 MM 6 V 3 W | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P47.A 06 D 015 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 28 MM 12 V 3 W | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P47.A 06 D 020 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 28 MM 24 V 3 W | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P47.A 06 D 025 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 6 V 3 W | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P47.A 06 D 030 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 12 V 3 W | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P47.A 06 D 035 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 24 V 3 W | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P47.A 06 D 040 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 6 V 5 W | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P47.A 06 D 045 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 12 V 5 W | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P47.A 06 D 050 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 24 V 5 W | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P47.A 06 D 055 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 6 V 10 W | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P47.A 06 D 060 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 12 V 10 W | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 06.P47.A 06 D 065 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM 24 V 10 W | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.A 06 D 070 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 41 MM 6 V 15 W | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.A 06 D 075 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 41 MM 12 V 15 W | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P47.A 06 D 080 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 41 MM 6 V 18 W | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.A 06 D 085 | LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 41 MM 12 V 18 W | cad | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P47.A 06 E | LAMPADE TIPO GLIMM CON ATTACCHI E 10 / E 14 E A SILURO. |  |  |  |
| 06.P47.A 06 E 010 | LAMPADA GLIMM E 14 110 V 1.2 MA | cad | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P47.A 06 E 015 | LAMPADA GLIMM E 14 220 V 2 MA | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P47.A 06 E 020 | LAMPADA GLIMM E 14 380 V 1 MA | cad | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P47.A 06 E 025 | LAMPADA GLIMM E 10 110 V 0.7 MA | cad | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P47.A 06 E 030 | LAMPADA GLIMM E 10 220 V 1.5 MA | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P47.A 06 E 035 | LAMPADA GLIMM E 10 380 V 0.8 MA | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P47.A 06 E 040 | LAMPADA GLIMM A SILURO L=23 MM 220 V 0.08 MA | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P47.A 06 E 045 | LAMPADA GLIMM A SILURO L=43 MM 220 V 0.17 MA | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P47.A 06 E 050 | LAMPADA GLIMM A SILURO L=52 MM 220 V 0.25 MA | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
|  | ACCESSORI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA |  |  |  |
| 06.P47.A 07 A | ACCESSORI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA |  |  |  |
| 06.P47.A 07 A 010 | PORTALAMPADA IN RESINA ATTACCO E 40 | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P47.A 07 A 015 | PORTALAMPADA IN RESINA ATTACCO E 27 | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 06.P47.A 07 A 020 | PORTALAMPADA IN RESINA ATTACCO E 14 | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
| 06.P47.A 07 A 025 | PORTALAMPADA IN RESINA ATTACCO E 10 | cad | € 0,38 | Lit 735 |
|  | LAMPADE FLUORESCENTI |  |  |  |
|  | LAMPADE A POLVERI FLUORESCENTI PER FUNZIONAMENTO CON ALIMENTATORE CON O SENZA STARTER A 3 O 5 BANDE LUMINOSE. |  |  |  |
| 06.P47.B 01 A | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI NORMALI A TONALITA' BIANCHISSIMA; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13. |  |  |  |
| 06.P47.B 01 A 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 20 W, 1150 LM, G 13 | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |
| 06.P47.B 01 A 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 3000 LM, G 13 | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |
| 06.P47.B 01 A 020 | LAMPADA FLUORESCENTE 65 W, 4800 LM, G 13 | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P47.B 01 B | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI AD ALTA FREQUENZA PER IMPIANTI CON REGOLAZIONE DI LUCE SENZA STARTER; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13. |  |  |  |
| 06.P47.B 01 B 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 3000 LM, G 13 | cad | € 7,98 | Lit 15.451 |
| 06.P47.B 01 B 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 65 W, 5000 LM, G 13 | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 06.P47.B 01 C | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI CON STRISCIA VETRIFICATA; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO NORMALE G 13. |  |  |  |
| 06.P47.B 01 C 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 20 W, 1150 LM, G 13 | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P47.B 01 C 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 2500 LM, G 13 | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P47.B 01 D | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI CON ACCENSIONE RAPIDA PER FUNZIONAMENTO SENZA STARTER; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO NORMALE G 13. |  |  |  |
| 06.P47.B 01 D 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 20 W, 1150 LM, G 13 | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P47.B 01 D 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 3000 LM, G 13 | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P47.B 01 D 020 | LAMPADA FLUORESCENTE 65 W, 4800 LM, G 13 | cad | € 4,37 | Lit 8.461 |
| 06.P47.B 01 E | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI NORMALI; GRADO 2; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13. |  |  |  |
| 06.P47.B 01 E 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 14 W, 750 LM, G 13 | cad | € 2,94 | Lit 5.692 |
| 06.P47.B 01 E 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 15 W, 900 LM, G 13 | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P47.B 01 E 020 | LAMPADA FLUORESCENTE 16 W, 950 LM, G 13 | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P47.B 01 E 025 | LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1150 LM, G 13 | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |
| 06.P47.B 01 E 030 | LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1080 LM, G 13 | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |
| 06.P47.B 01 E 035 | LAMPADA FLUORESCENTE 23 W, 1500 LM, G 13 | cad | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P47.B 01 E 040 | LAMPADA FLUORESCENTE 30 W, 2250 LM, G 13 | cad | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P47.B 01 E 045 | LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 3000 LM, G 13 | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |
| 06.P47.B 01 E 050 | LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 2500 LM, G 13 | cad | € 2,86 | Lit 5.537 |
| 06.P47.B 01 E 055 | LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 4800 LM, G 13 | cad | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P47.B 01 E 060 | LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 4000 LM, G 13 | cad | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 06.P47.B 01 F | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI AD ALTA EFFICIENZA; RESA DEI COLORI RA > 85 GRADO 1; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13. |  |  |  |
| 06.P47.B 01 F 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 10 W, 630 LM, G 13 | cad | € 4,37 | Lit 8.461 |
| 06.P47.B 01 F 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 15 W, 1000 LM, G 13 | cad | € 4,07 | Lit 7.880 |
| 06.P47.B 01 F 020 | LAMPADA FLUORESCENTE 16 W, 1300 LM, G 13 | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P47.B 01 F 025 | LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1450 LM, G 13 | cad | € 3,84 | Lit 7.435 |
| 06.P47.B 01 F 030 | LAMPADA FLUORESCENTE 30 W, 2400 LM, G 13 | cad | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P47.B 01 F 035 | LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 3450 LM, G 13 | cad | € 3,84 | Lit 7.435 |
| 06.P47.B 01 F 040 | LAMPADA FLUORESCENTE 38 W, 3200 LM, G 13 | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P47.B 01 F 045 | LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 5400 LM, G 13 | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P47.B 01 G | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI AD ALTA EFFICIENZA; RESA DEI COLORI RA > 95 GRADO 1; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13. |  |  |  |
| 06.P47.B 01 G 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 15 W, 650 LM, G 13 | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P47.B 01 G 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 16 W, 850 LM, G 13 | cad | € 5,57 | Lit 10.785 |
| 06.P47.B 01 G 020 | LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1000 LM, G 13 | cad | € 4,37 | Lit 8.461 |
| 06.P47.B 01 G 025 | LAMPADA FLUORESCENTE 30 W, 1600 LM, G 13 | cad | € 5,35 | Lit 10.359 |
| 06.P47.B 01 G 030 | LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 2350 LM, G 13 | cad | € 4,44 | Lit 8.597 |
| 06.P47.B 01 G 035 | LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 3750 LM, G 13 | cad | € 5,57 | Lit 10.785 |
| 06.P47.B 01 H | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI A LUCE CALDA TIPO COMFORT/DE LUXE GRADO 1; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13. |  |  |  |
| 06.P47.B 01 H 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1000 LM, G 13 | cad | € 4,44 | Lit 8.597 |
| 06.P47.B 01 H 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 2350 LM, G 13 | cad | € 4,44 | Lit 8.597 |
| 06.P47.B 01 H 020 | LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 3750 LM, G 13 | cad | € 5,57 | Lit 10.785 |
| 06.P47.B 01 I | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI NORMALI TIPO TONALITA' BIANCHISSIMA GRADO 2; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA MIGNON G 5. |  |  |  |
| 06.P47.B 01 I 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 4 W, 120 LM, G 5 | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P47.B 01 I 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 6 W, 240 LM, G 5 | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P47.B 01 I 020 | LAMPADA FLUORESCENTE 8 W, 350 LM, G 5 | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P47.B 01 I 025 | LAMPADA FLUORESCENTE 13 W, 650 LM, G 5 | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 06.P47.B 01 L | LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI NORMALI; DIAMETRO 29-32 MM; ATTACCO A 4 SPINE G 10 Q. |  |  |  |
| 06.P47.B 01 L 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 22 W, 1000 LM, G 10-Q | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P47.B 01 L 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 32 W, 1700 LM, G 10-Q | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P47.B 01 L 020 | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 2300 LM, G 10-Q | cad | € 6,17 | Lit 11.946 |
|  | LAMPADE FLUORESCENTI SPECIALI |  |  |  |
| 06.P47.B 02 A | LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE ATTACCO G 23 CON STARTER INCORPORATO |  |  |  |
| 06.P47.B 02 A 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 5 W, 250 LM, G 23 | cad | € 6,70 | Lit 12.973 |
| 06.P47.B 02 A 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 7 W, 400 LM, G 23 | cad | € 6,70 | Lit 12.973 |
| 06.P47.B 02 A 020 | LAMPADA FLUORESCENTE 9 W, 600 LM, G 23 | cad | € 6,70 | Lit 12.973 |
| 06.P47.B 02 A 025 | LAMPADA FLUORESCENTE 11 W, 900 LM, G 23 | cad | € 7,00 | Lit 13.553 |
| 06.P47.B 02 B | LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE; ATTACCHI G 24 D1/D2/D3; DOPPIA LAMPADA. |  |  |  |
| 06.P47.B 02 B 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 10 W, 600 LM, G 24 D-1 | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P47.B 02 B 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 13 W, 900 LM, G 24 D-1 | cad | € 12,70 | Lit 24.590 |
| 06.P47.B 02 B 020 | LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1200 LM, G 24 D-2 | cad | € 13,60 | Lit 26.333 |
| 06.P47.B 02 B 025 | LAMPADA FLUORESCENTE 26 W, 1800 LM, G 24 D-3 | cad | € 15,10 | Lit 29.237 |
| 06.P47.B 02 C | LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE ATTACCO 2 G 11 |  |  |  |
| 06.P47.B 02 C 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1200 LM, 2 G 11 | cad | € 12,70 | Lit 24.590 |
| 06.P47.B 02 C 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 24 W, 1800 LM, 2 G 11 | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P47.B 02 C 020 | LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 2900 LM, 2 G 11 | cad | € 15,10 | Lit 29.237 |
| 06.P47.B 02 D | LAMPADE FLUORESCENTI SLIM ATTACCO FA 8 |  |  |  |
| 06.P47.B 02 D 010 | LAMPADA FLUORESCENTE SLIM 37.5 W | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 06.P47.B 02 D 015 | LAMPADA FLUORESCENTE SLIM 50 W | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 06.P47.B 02 D 020 | LAMPADA FLUORESCENTE SLIM 57.5 W | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P47.B 02 D 025 | LAMPADA FLUORESCENTE SLIM 75 W | cad | € 11,80 | Lit 22.847 |
| 06.P47.B 02 E | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI CON ACCENSIONE RAPIDA PER FUNZIONAMENTO SENZA STARTER; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO UNIPOLARE SPEC. R 18 S. |  |  |  |
| 06.P47.B 02 E 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 2600 LM, R 18 S | cad | € 6,40 | Lit 12.392 |
| 06.P47.B 02 F | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER ARMATURA ANTIDEFLAGRANTE PER FUNZIONAMENTO SENZA STARTER; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO MONOSPINA FA 6. |  |  |  |
| 06.P47.B 02 F 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 20 W, 980 LM, FA 6 | cad | € 6,40 | Lit 12.392 |
| 06.P47.B 02 F 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 2500 LM, FA 6 | cad | € 6,40 | Lit 12.392 |
| 06.P47.B 02 G | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI DIREZIONALI; DIAMETRO 38MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13 |  |  |  |
| 06.P47.B 02 G 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 20 W, 1050 LM, G 13 | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P47.B 02 G 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 2750 LM, G 13 | cad | € 3,99 | Lit 7.725 |
| 06.P47.B 02 G 020 | LAMPADA FLUORESCENTE 65 W, 4400 LM, G 13 | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P47.B 02 H | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI COLORATE; DIAMETRO 38MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G13. |  |  |  |
| 06.P47.B 02 H 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 660-3300 LM, G 13 | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P47.B 02 I | LAMPADE FLUORESCENTI AD U; DIAMETRI 26-38 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13. |  |  |  |
| 06.P47.B 02 I 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 16 W, 900 LM, G 13 | cad | € 5,35 | Lit 10.359 |
| 06.P47.B 02 I 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, 2400 LM, G 13 | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
| 06.P47.B 02 L | LAMPADE FLUORESCENTI AD U TIPO CORTO; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13. |  |  |  |
| 06.P47.B 02 L 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 15 W, 500 LM, G 13 | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P47.B 02 L 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 700 LM, G 13 | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P47.B 02 L 020 | LAMPADA FLUORESCENTE 30 W, 1150 LM, G 13 | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P47.B 02 L 025 | LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 1700 LM, G 13 | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P47.B 02 L 030 | LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 2700 LM, G 13 | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 06.P47.B 02 M | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI A COLORI NATURALI PER GENERI ALIMENTARI; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13. |  |  |  |
| 06.P47.B 02 M 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 15 W, 720 LM, G 13 | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P47.B 02 M 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1050 LM, G 13 | cad | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P47.B 02 M 020 | LAMPADA FLUORESCENTE 30 W, 1800 LM, G 13 | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P47.B 02 M 025 | LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 2500 LM, G 13 | cad | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P47.B 02 M 030 | LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 4000 LM, G 13 | cad | € 5,50 | Lit 10.649 |
| 06.P47.B 02 N | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER SERRE E ACQUARI DIAMETRO 26MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13. |  |  |  |
| 06.P47.B 02 N 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 15 W, G 13 | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P47.B 02 N 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, G 13 | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P47.B 02 N 020 | LAMPADA FLUORESCENTE 30 W, G 13 | cad | € 5,57 | Lit 10.785 |
| 06.P47.B 02 N 025 | LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, G 13 | cad | € 5,57 | Lit 10.785 |
| 06.P47.B 02 N 030 | LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, G 13 | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P47.B 02 O | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI GERMICIDE; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13. |  |  |  |
| 06.P47.B 02 O 010 | LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, G 13 | cad | € 5,35 | Lit 10.359 |
| 06.P47.B 02 O 015 | LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, G 13 | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P47.B 02 P | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI IN VETRO DI WOOD A LUCE NERA; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO G 13. |  |  |  |
| 06.P47.B 02 P 010 | LAMPADA FLUORESCENTE IN VETRO DI WOOD 18 W, G 13 | cad | € 18,40 | Lit 35.627 |
| 06.P47.B 02 P 015 | LAMPADA FLUORESCENTE IN VETRO DI WOOD 36 W, G 13 | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |
| 06.P47.B 02 Q | LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI SUPERATTINICHE PER FOTORIPRODUZIONI E FOTOTERAPIA; DIAMETRO 38 MM; ATTACCO G 13. |  |  |  |
| 06.P47.B 02 Q 010 | LAMPADA FLUORESCENTE SUPERATTINICA 20 W, G 13 | cad | € 6,10 | Lit 11.811 |
| 06.P47.B 02 Q 015 | LAMPADA FLUORESCENTE SUPERATTINICA 40 W, G 13 | cad | € 7,68 | Lit 14.870 |
| 06.P47.B 02 Q 020 | LAMPADA FLUORESCENTE SUPERATTINICA 120 W, G 13 | cad | € 18,30 | Lit 35.433 |
| 06.P47.B 02 Q 025 | LAMPADA FLUORESCENTE SUPERATTINICA 140 W, G 13 | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |
|  | ACCESSORI PER LAMPADE FLUORESCENTI |  |  |  |
| 06.P47.B 03 A | ALIMENTATORI PER LAMPADE FLUORESCENTI |  |  |  |
| 06.P47.B 03 A 010 | ALIMENTATORE 220 V SINO A 13 W | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P47.B 03 A 015 | ALIMENTATORE 220 V SINO A 40 W | cad | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P47.B 03 A 020 | ALIMENTATORE 220 V SINO A 65 W | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P47.B 03 A 025 | ALIMENTATORE RIFASATO 220 V SINO A 40 W | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P47.B 03 A 030 | ALIMENTATORE RAPIDO 220 V SINO A 40 W | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
| 06.P47.B 03 A 035 | ALIMENTATORE PER APPARECCHIATURA ANTIDEFLAGRANTE | cad | € 13,90 | Lit 26.914 |
| 06.P47.B 03 A 040 | ALIMENTATORE RAPIDO 220 V SINO A 215 W | cad | € 39,10 | Lit 75.708 |
| 06.P47.B 03 A 045 | ALIMENTATORE ELETTRON. 35 KHZ 1 LAMP. SINO 58 W | cad | € 52,00 | Lit 100.686 |
| 06.P47.B 03 A 050 | ALIMENTATORE ELETTRON. 35 KHZ 2 LAMP. SINO 58 W | cad | € 61,00 | Lit 118.112 |
| 06.P47.B 03 A 055 | SOVRAPPREZZO PER ALIMENTAZIONE A 125 V |  | 57% |
| 06.P47.B 03 B | ALIMENTATORI PER LAMPADE FLUORESCENTI A BASSE PERDITE |  |  |  |
| 06.P47.B 03 B 010 | ALIMENTATORE 220 V SINO A 13 W | cad | € 3,46 | Lit 6.699 |
| 06.P47.B 03 B 015 | ALIMENTATORE 220 V SINO A 40 W | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P47.B 03 B 020 | ALIMENTATORE 220 V SINO A 65 W | cad | € 5,05 | Lit 9.778 |
| 06.P47.B 03 B 025 | ALIMENTATORE RIFASATO 220 V SINO A 40 W | cad | € 7,61 | Lit 14.735 |
| 06.P47.B 03 B 030 | ALIMENTATORE RAPIDO 220 V SINO A 40 W | cad | € 11,80 | Lit 22.847 |
| 06.P47.B 03 B 035 | ALIMENTATORE PER APPARECCHIATURA ANTIDEFLAGRANTE | cad | € 17,90 | Lit 34.659 |
| 06.P47.B 03 B 040 | ALIMENTATORE RAPIDO 220 V SINO A 215 W | cad | € 50,40 | Lit 97.588 |
| 06.P47.B 03 B 045 | ALIMENTATORE ELETTRON. 35 KHZ 1 LAMP. SINO 58 W | cad | € 67,30 | Lit 130.310 |
| 06.P47.B 03 B 050 | ALIMENTATORE ELETTRON. 35 KHZ 2 LAMP. SINO 58 W | cad | € 78,40 | Lit 151.803 |
| 06.P47.B 03 B 055 | SOVRAPPREZZO PER ALIMENTAZIONE A 125 V |  | 57% |
| 06.P47.B 03 C | STARTER |  |  |  |
| 06.P47.B 03 C 010 | STARTER SINO A 80 W, 110 O 220 V | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 06.P47.B 03 C 015 | STARTER PER 100 / 115 / 140 W | cad | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P47.B 03 C 020 | STARTER SINO A 32 W 110 - 130 V | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.B 03 C 030 | STARTER ELETTRONICO | cad | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P47.B 03 D | ACCESSORI PER LAMPADE FLUORESCENTI: PORTALAMPADA, PORTASTARTER, MORSETTIERE. |  |  |  |
| 06.P47.B 03 D 010 | PORTALAMPADA ATTACCO G 13 | cad | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P47.B 03 D 015 | PORTALAMPADA ATTACCO G 23 | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.B 03 D 020 | PORTALAMPADA ATTACCO G 24 D1/D2/D3 | cad | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P47.B 03 D 025 | PORTALAMPADA ATTACCO 2 G 11 | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P47.B 03 D 030 | PORTASTARTER | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 06.P47.B 03 D 035 | MORSETTIERA CON PORTAFUSIBILE | cad | € 0,60 | Lit 1.161 |
|  | LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO |  |  |  |
|  | LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO NORMALI |  |  |  |
| 06.P47.C 01 A | LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO ELLISSOIDALI CON BULBO DIFFONDENTE |  |  |  |
| 06.P47.C 01 A 010 | LAMPADA HQL 50 W, 1800 LM, E 27 | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P47.C 01 A 015 | LAMPADA HQL 80 W, 3800 LM, E 27 | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P47.C 01 A 020 | LAMPADA HQL 125 W, 6300 LM, E 27 | cad | € 6,10 | Lit 11.811 |
| 06.P47.C 01 A 025 | LAMPADA HQL 250 W, 13000 LM, E 40 | cad | € 12,80 | Lit 24.784 |
| 06.P47.C 01 A 030 | LAMPADA HQL 400 W, 22000 LM, E 40 | cad | € 18,70 | Lit 36.208 |
| 06.P47.C 01 A 035 | LAMPADA HQL 700 W, 40000 LM, E 40 | cad | € 41,00 | Lit 79.387 |
| 06.P47.C 01 A 040 | LAMPADA HQL 1000 W, 58000 LM, E 40 | cad | € 61,00 | Lit 118.112 |
|  | LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO SPECIALI |  |  |  |
| 06.P47.C 02 A | LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO ELLISSOIDALI CON BULBO DIFFONDENTE A LUCE MISCELATA |  |  |  |
| 06.P47.C 02 A 010 | LAMPADA HWL 100 W, 1100 LM, E 27 | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P47.C 02 A 015 | LAMPADA HWL 160 W, 3100 LM, E 27 | cad | € 9,41 | Lit 18.220 |
| 06.P47.C 02 A 020 | LAMPADA HWL 250 W, 5600 LM, E 40 | cad | € 13,90 | Lit 26.914 |
| 06.P47.C 02 A 025 | LAMPADA HWL 500 W, 14000 LM, E 40 | cad | € 26,70 | Lit 51.698 |
| 06.P47.C 02 B | LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A FUNGO CON RIFLETTORE INCORPORATO |  |  |  |
| 06.P47.C 02 B 010 | LAMPADA HQL 250 W, 11500 LM, E 40 | cad | € 32,80 | Lit 63.509 |
| 06.P47.C 02 B 015 | LAMPADA HQL 400 W, 20500 LM, E 40 | cad | € 43,70 | Lit 84.614 |
| 06.P47.C 02 C | LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO ELLISSOIDALI CON BULBO DIFFONDENTE TIPO A LUCE CALDA E MAGGIOR FLUSSO LUMINOSO (TIPO DE LUXE) |  |  |  |
| 06.P47.C 02 C 010 | LAMPADA HQL 50 W, 2000 LM, E 27 | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P47.C 02 C 015 | LAMPADA HQL 80 W, 4000 LM, E 27 | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P47.C 02 C 020 | LAMPADA HQL 125 W, 6500 LM, E 27 | cad | € 7,38 | Lit 14.289 |
| 06.P47.C 02 C 025 | LAMPADA HQL 250 W, 14000 LM, E 40 | cad | € 15,90 | Lit 30.786 |
| 06.P47.C 02 C 030 | LAMPADA HQL 400 W, 24000 LM, E 40 | cad | € 22,60 | Lit 43.759 |
| 06.P47.C 02 C 035 | LAMPADA HQL A FUNGO 80 W, 3000 LM, E 27 | cad | € 20,50 | Lit 39.693 |
| 06.P47.C 02 C 040 | LAMPADA HQL A FUNGO 125 W, 5000 LM, E 27 | cad | € 21,90 | Lit 42.404 |
| 06.P47.C 02 C 045 | LAMPADA HWL A FUNGO 160 W, 2500 LM, E 27 | cad | € 22,10 | Lit 42.791 |
| 06.P47.C 02 D | LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO CON BULBO DIFFONDENTE; TONALITA' DI LUCE 3000 K. |  |  |  |
| 06.P47.C 02 D 010 | LAMPADA HQL ELLISSOIDALE 50 W, 1600 LM, E 27 | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P47.C 02 D 015 | LAMPADA HQL ELLISSOIDALE 80 W, 3400 LM, E 27 | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P47.C 02 D 020 | LAMPADA HQL ELLISSOIDALE 125 W, 5700 LM, E 27 | cad | € 9,79 | Lit 18.956 |
| 06.P47.C 02 D 025 | LAMPADA HQL SFERICA 50 W, 1600 LM, E 27 | cad | € 19,90 | Lit 38.531 |
| 06.P47.C 02 D 030 | LAMPADA HQL SFERICA 80 W, 3000 LM, E 27 | cad | € 19,90 | Lit 38.531 |
| 06.P47.C 02 E | LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO ELLISSOIDALE A LUCE NERA |  |  |  |
| 06.P47.C 02 E 010 | LAMPADA HQV 125 W, E 27 | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |
|  | ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO |  |  |  |
| 06.P47.C 03 A | ALIMENTATORI IN ARIA NON RIFASATI PER INTERNI |  |  |  |
| 06.P47.C 03 A 010 | ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 50 W, 220 V | cad | € 7,30 | Lit 14.134 |
| 06.P47.C 03 A 015 | ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 80 W, 220 V | cad | € 7,30 | Lit 14.134 |
| 06.P47.C 03 A 020 | ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 125 W, 220 V | cad | € 7,53 | Lit 14.580 |
| 06.P47.C 03 A 025 | ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 250 W, 220 V | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |
| 06.P47.C 03 A 030 | ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 400 W, 220 V | cad | € 16,50 | Lit 31.948 |
| 06.P47.C 03 A 035 | ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 700 W, 220 V | cad | € 45,00 | Lit 87.132 |
| 06.P47.C 03 A 040 | ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO,1000 W, 220 V | cad | € 61,00 | Lit 118.112 |
| 06.P47.C 03 B | ALIMENTATORI IN CUSTODIA STAGNA RIFASATI PER ESTERNI |  |  |  |
| 06.P47.C 03 B 010 | ALIMENTATORE IN CUSTODIA RIFASATO, 250 W, 220 V | cad | € 66,70 | Lit 129.149 |
| 06.P47.C 03 B 015 | ALIMENTATORE IN CUSTODIA RIFASATO, 400 W, 220 V | cad | € 66,70 | Lit 129.149 |
| 06.P47.C 03 B 020 | ALIMENTATORE IN CUSTODIA RIFASATO,1000 W, 220 V | cad | € 177,00 | Lit 342.719 |
| 06.P47.C 03 C | RIDUTTORE DI POTENZA |  |  |  |
| 06.P47.C 03 C 010 | RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. HQL 125/80 | cad | € 50,10 | Lit 97.007 |
| 06.P47.C 03 C 015 | RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. HQL 250/130 | cad | € 50,10 | Lit 97.007 |
| 06.P47.C 03 C 020 | RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. HQL 400/250 | cad | € 50,10 | Lit 97.007 |
| 06.P47.C 03 D | CONDENSATORI RIFASATORI |  |  |  |
| 06.P47.C 03 D 010 | CONDENSATORI RIFASATORI C 7 | cad | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P47.C 03 D 015 | CONDENSATORI RIFASATORI C 9 | cad | € 2,86 | Lit 5.537 |
| 06.P47.C 03 D 020 | CONDENSATORI RIFASATORI C 10 | cad | € 2,86 | Lit 5.537 |
| 06.P47.C 03 D 025 | CONDENSATORI RIFASATORI C 20 | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P47.C 03 D 030 | CONDENSATORI RIFASATORI C 25 | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P47.C 03 D 035 | CONDENSATORI RIFASATORI C 30 | cad | € 6,55 | Lit 12.682 |
| 06.P47.C 03 D 040 | CONDENSATORI RIFASATORI C 40 | cad | € 7,00 | Lit 13.553 |
| 06.P47.C 03 E | PORTALAMPADA |  |  |  |
| 06.P47.C 03 E 010 | PORTALAMPADA ATTACCO E 27 IN PORCELLANA | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P47.C 03 E 015 | PORTALAMPADA ATTACCO E 40 IN PORCELLANA | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P47.C 03 E 020 | PORTALAMPADA ATTACCO G 12 | cad | € 2,79 | Lit 5.402 |
| 06.P47.C 03 E 025 | PORTALAMPADA ATTACCO R 75 | cad | € 2,03 | Lit 3.930 |
|  | LAMPADE A VAPORI DI SODIO |  |  |  |
|  | LAMPADE A VAPORI DI SODIO A BASSA PRESSIONE |  |  |  |
| 06.P47.D 01 A | LAMPADE A VAPORI DI SODIO A BASSA PRESSIONE CON STRATO RIFLETTENTE I RAGGI INFRAROSSI, TUBOLARI CHIARE |  |  |  |
| 06.P47.D 01 A 010 | LAMPADA NA B.P. 18 W, 1800 LM, ATTACCO BY22D | cad | € 21,30 | Lit 41.242 |
| 06.P47.D 01 A 015 | LAMPADA NA B.P. 35 W, 4800 LM, ATTACCO BY22D | cad | € 22,00 | Lit 42.597 |
| 06.P47.D 01 A 020 | LAMPADA NA B.P. 55 W, 8000 LM, ATTACCO BY22D | cad | € 23,00 | Lit 44.534 |
| 06.P47.D 01 A 025 | LAMPADA NA B.P. 90 W, 13000 LM, ATTACCO BY22D | cad | € 28,60 | Lit 55.377 |
| 06.P47.D 01 A 030 | LAMPADA NA B.P. 135 W, 22500 LM, ATTACCO BY22D | cad | € 38,20 | Lit 73.965 |
| 06.P47.D 01 A 035 | LAMPADA NA B.P. 180 W, 33000 LM, ATTACCO BY22D | cad | € 56,50 | Lit 109.399 |
|  | LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE |  |  |  |
| 06.P47.D 02 A | LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE ELLISSOIDALI CON BULBO DIFFONDENTE |  |  |  |
| 06.P47.D 02 A 010 | LAMPADA NA A.P. 50 W, 3500 LM, ATTACCO E 27 | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P47.D 02 A 015 | LAMPADA NA A.P. 70 W, 5900 LM, ATTACCO E 27 | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 06.P47.D 02 A 020 | LAMPADA NA A.P. 100 W, 9500 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 28,60 | Lit 55.377 |
| 06.P47.D 02 A 025 | LAMPADA NA A.P. 150 W, 14000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 28,80 | Lit 55.764 |
| 06.P47.D 02 A 030 | LAMPADA NA A.P. 250 W, 25000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 32,10 | Lit 62.154 |
| 06.P47.D 02 A 035 | LAMPADA NA A.P. 400 W, 47000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 38,20 | Lit 73.965 |
| 06.P47.D 02 A 040 | LAMPADA NA A.P. 1000 W, 120000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |
| 06.P47.D 02 A 045 | LAMPADA NA A.P. 110 W, 8000 LM, ATTACCO E 27 | cad | € 33,00 | Lit 63.896 |
| 06.P47.D 02 A 050 | LAMPADA NA A.P. 210 W, 18000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 34,60 | Lit 66.994 |
| 06.P47.D 02 A 055 | LAMPADA NA A.P. 350 W, 34000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 40,50 | Lit 78.418 |
| 06.P47.D 02 B | LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TUBOLARI IN VETRO CHIARO |  |  |  |
| 06.P47.D 02 B 010 | LAMPADA NA A.P. 70 W, 6100 LM, ATTACCO E 27 | cad | € 21,70 | Lit 42.017 |
| 06.P47.D 02 B 015 | LAMPADA NA A.P. 100 W, 10000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 28,60 | Lit 55.377 |
| 06.P47.D 02 B 020 | LAMPADA NA A.P. 150 W, 14500 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 28,80 | Lit 55.764 |
| 06.P47.D 02 B 025 | LAMPADA NA A.P. 250 W, 25500 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 32,10 | Lit 62.154 |
| 06.P47.D 02 B 030 | LAMPADA NA A.P. 400 W, 48000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 38,20 | Lit 73.965 |
| 06.P47.D 02 B 035 | LAMPADA NA A.P. 1000 W, 130000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |
| 06.P47.D 02 C | LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TUBOLARI CON DUE ATTACCHI |  |  |  |
| 06.P47.D 02 C 010 | LAMPADA NA A.P. 250 W, 25500 LM, ATTACCO FC 2 | cad | € 82,10 | Lit 158.967 |
| 06.P47.D 02 C 015 | LAMPADA NA A.P. 400 W, 48000 LM, ATTACCO FC 2 | cad | € 89,70 | Lit 173.683 |
|  | ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO |  |  |  |
| 06.P47.D 03 A | ALIMENTATORI PER LAMPADE AL SODIO AD ALTA PRESSIONE IN ARIA, NON RIFASATI, PER INTERNI |  |  |  |
| 06.P47.D 03 A 010 | ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 50 W, 220 V | cad | € 7,98 | Lit 15.451 |
| 06.P47.D 03 A 015 | ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 70 W, 220 V | cad | € 8,13 | Lit 15.741 |
| 06.P47.D 03 A 020 | ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 100 W, 220 V | cad | € 9,41 | Lit 18.220 |
| 06.P47.D 03 A 025 | ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 150 W, 220 V | cad | € 12,90 | Lit 24.977 |
| 06.P47.D 03 A 030 | ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 250 W, 220 V | cad | € 17,10 | Lit 33.110 |
| 06.P47.D 03 A 035 | ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 400 W, 220 V | cad | € 23,50 | Lit 45.502 |
| 06.P47.D 03 A 040 | ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 1000 W, 220 V | cad | € 62,20 | Lit 120.435 |
| 06.P47.D 03 B | ALIMENTATORI PER LAMPADE AL SODIO AD ALTA PRESSIONE IN CUSTODIA STAGNA, RIFASATI, PER ESTERNI |  |  |  |
| 06.P47.D 03 B 010 | ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 250 W, 220 V | cad | € 66,70 | Lit 129.149 |
| 06.P47.D 03 B 015 | ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 400 W, 220 V | cad | € 80,60 | Lit 156.063 |
| 06.P47.D 03 B 020 | ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 1000 W, 220 V | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
| 06.P47.D 03 C | ALIMENTATORI PER LAMPADE AL SODIO A BASSA PRESSIONE IN ARIA, NON RIFASATI, PER INTERNI |  |  |  |
| 06.P47.D 03 C 010 | ALIMENTATORI LAMP. NA B.P. 35-55 W, 220 V | cad | € 26,30 | Lit 50.923 |
| 06.P47.D 03 C 015 | ALIMENTATORI LAMP. NA B.P. 90 W, 220 V | cad | € 30,50 | Lit 59.056 |
| 06.P47.D 03 C 020 | ALIMENTATORI LAMP. NA B.P. 135-180 W, 220 V | cad | € 42,70 | Lit 82.678 |
| 06.P47.D 03 D | RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMPADE AL SODIO |  |  |  |
| 06.P47.D 03 D 010 | RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. NA A.P. 70/50 | cad | € 50,10 | Lit 97.007 |
| 06.P47.D 03 D 015 | RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. NA A.P. 150/90 | cad | € 50,10 | Lit 97.007 |
| 06.P47.D 03 D 020 | RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. NA A.P. 250/125 | cad | € 50,10 | Lit 97.007 |
| 06.P47.D 03 D 025 | RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. NA A.P. 400/250 | cad | € 50,10 | Lit 97.007 |
| 06.P47.D 03 E | ACCENDITORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE, PER INTERNI |  |  |  |
| 06.P47.D 03 E 010 | ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P. 50-70 W | cad | € 14,10 | Lit 27.301 |
| 06.P47.D 03 E 015 | ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P. 100 W | cad | € 16,30 | Lit 31.561 |
| 06.P47.D 03 E 020 | ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P. 125-250-400 W | cad | € 14,10 | Lit 27.301 |
| 06.P47.D 03 E 025 | ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P. 1000 W | cad | € 28,10 | Lit 54.409 |
| 06.P47.D 03 F | ACCENDITORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE, PER ESTERNI |  |  |  |
| 06.P47.D 03 F 010 | ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P. 150-250-400 W | cad | € 69,60 | Lit 134.764 |
| 06.P47.D 03 F 015 | ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P. 1000 W | cad | € 86,70 | Lit 167.874 |
| 06.P47.D 03 F 020 | ACCENDITORE SPECIALE PER LAMP. NA A.P.250-400 W | cad | € 337,00 | Lit 652.522 |
| 06.P47.D 03 G | CONDENSATORI RIFASATORI PER LAMOADE A VAPORI DI SODIO |  |  |  |
| 06.P47.D 03 G 010 | CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 10, 250V | cad | € 2,86 | Lit 5.537 |
| 06.P47.D 03 G 015 | CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 12, 250V | cad | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P47.D 03 G 020 | CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 20, 250V | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P47.D 03 G 025 | CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 25, 250V | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P47.D 03 G 030 | CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 30, 250V | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 06.P47.D 03 G 035 | CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 50, 250V | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P47.D 03 H | STARTER PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO |  |  |  |
| 06.P47.D 03 H 010 | STARTER PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO | cad | € 2,18 | Lit 4.221 |
| 06.P47.D 03 I | PORTALAMPADE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO |  |  |  |
| 06.P47.D 03 I 010 | PORTALAMPADA ATTACCO E 27 IN PORCELLANA | cad | € 0,98 | Lit 1.897 |
| 06.P47.D 03 I 015 | PORTALAMPADA ATTACCO E 40 IN PORCELLANA | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P47.D 03 I 020 | PORTALAMPADA ATTACCO R 75 | cad | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P47.D 03 I 025 | PORTALAMPADA ATTACCO FC 2 | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
|  | LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI |  |  |  |
|  | LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A UN ATTACCO |  |  |  |
| 06.P47.E 01 A | LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI ELLISSOIDALI CON BULBO DIFFONDENTE |  |  |  |
| 06.P47.E 01 A 010 | LAMPADA HQI 250 W, 17000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
| 06.P47.E 01 A 015 | LAMPADA HQI 360 W, 25000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 45,40 | Lit 87.906 |
| 06.P47.E 01 A 020 | LAMPADA HQI 1000 W, 80000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 141,00 | Lit 273.014 |
| 06.P47.E 01 B | LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A FUNGO CON RIFLETTORE INCORPORATO |  |  |  |
| 06.P47.E 01 B 010 | LAMPADA HQI 250 W, 13500 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 82,90 | Lit 160.516 |
| 06.P47.E 01 C | LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI TUBOLARI IN VETRO CHIARO |  |  |  |
| 06.P47.E 01 C 010 | LAMPADA HQI 250 W, 19000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
| 06.P47.E 01 C 015 | LAMPADA HQI 360 W, 27000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 45,40 | Lit 87.906 |
| 06.P47.E 01 C 020 | LAMPADA HQI 1000 W, 80000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 105,00 | Lit 203.308 |
| 06.P47.E 01 C 025 | LAMPADA HQI 2000 W, 170000 LM, ATTACCO E 40 L.D. | cad | € 150,00 | Lit 290.440 |
| 06.P47.E 01 C 030 | LAMPADA HQI 2000 W, 190000 LM, ATTACCO E 40 L.B. | cad | € 157,00 | Lit 303.994 |
| 06.P47.E 01 C 035 | LAMPADA HQI 3500 W, 300000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 314,00 | Lit 607.988 |
|  | LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A DUE ATTACCHI |  |  |  |
| 06.P47.E 02 A | LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A DUE ATTACCHI TUBOLARI CHIARE |  |  |  |
| 06.P47.E 02 A 010 | LAMPADA HQI 75 W, 5000 LM, ATTACCO R7S | cad | € 60,50 | Lit 117.144 |
| 06.P47.E 02 A 015 | LAMPADA HQI 150 W, 11250 LM, ATTACCO R7S | cad | € 62,20 | Lit 120.435 |
| 06.P47.E 02 A 020 | LAMPADA HQI 250 W, 19000 LM, ATTACCO FC2 L.B. | cad | € 63,90 | Lit 123.727 |
| 06.P47.E 02 A 025 | LAMPADA HQI 250 W, 20000 LM, ATTACCO FC2 L.D. | cad | € 45,00 | Lit 87.132 |
| 06.P47.E 02 A 030 | LAMPADA HQI 400 W, 25000 LM, ATTACCO FC2 | cad | € 53,40 | Lit 103.396 |
| 06.P47.E 02 B | LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A DUE ATTACCHI TUBOLARI CHIARE CON CONTATTI ALLE DUE ESTREMITA' |  |  |  |
| 06.P47.E 02 B 010 | LAMPADA HQI 2000 W, 170000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 294,00 | Lit 569.263 |
| 06.P47.E 02 B 015 | LAMPADA HQI 3500 W, 300000 LM, ATTACCO E 40 | cad | € 375,00 | Lit 726.101 |
|  | ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI |  |  |  |
| 06.P47.E 03 A | ALIMENTATORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI, IN ARIA, NON RIFASATI, PER INTERNI |  |  |  |
| 06.P47.E 03 A 010 | ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 70 W, 220 V | cad | € 8,13 | Lit 15.741 |
| 06.P47.E 03 A 015 | ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 150 W, 220 V | cad | € 12,90 | Lit 24.977 |
| 06.P47.E 03 A 020 | ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 250 W, 220 V | cad | € 17,10 | Lit 33.110 |
| 06.P47.E 03 A 025 | ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 400 W, 220 V | cad | € 17,10 | Lit 33.110 |
| 06.P47.E 03 A 030 | ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 1000 W, 220 V | cad | € 62,20 | Lit 120.435 |
| 06.P47.E 03 A 035 | ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 2000 W, 380 V | cad | € 84,40 | Lit 163.421 |
| 06.P47.E 03 A 040 | ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 3500 W, 380-400 V | cad | € 206,00 | Lit 398.871 |
| 06.P47.E 03 B | ALIMENTATORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI, IN CUSTODIA STAGNA, RIFASATI, PER ESTERNI |  |  |  |
| 06.P47.E 03 B 010 | ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 250 W, 220 V | cad | € 66,70 | Lit 129.149 |
| 06.P47.E 03 B 015 | ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 400 W, 220 V | cad | € 66,70 | Lit 129.149 |
| 06.P47.E 03 B 020 | ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 1000 W, 220 V | cad | € 177,00 | Lit 342.719 |
| 06.P47.E 03 B 025 | ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 2000 W, 380 V | cad | € 241,00 | Lit 466.641 |
| 06.P47.E 03 C | ACCEDNITORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI, ESECUZIONE PER INTERNI |  |  |  |
| 06.P47.E 03 C 010 | ACCENDITORE PER LAMP. HQI 70-150 W, 220 V | cad | € 16,00 | Lit 30.980 |
| 06.P47.E 03 C 015 | ACCENDITORE PER LAMP. HQI 150-250-400 W, 220 V | cad | € 17,80 | Lit 34.465 |
| 06.P47.E 03 C 020 | ACCENDITORE PER LAMP. HQI 250-400 W, 220 V | cad | € 14,10 | Lit 27.301 |
| 06.P47.E 03 C 025 | ACCENDITORE PER LAMP. HQI 1000 W, 220 V | cad | € 28,10 | Lit 54.409 |
| 06.P47.E 03 D | ACCENDITORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI, ESECUZIONE PER ESTERNI |  |  |  |
| 06.P47.E 03 D 010 | ACCENDITORE PER LAMP. HQI 2000-3500 W, 220-380 | cad | € 125,00 | Lit 242.033 |
| 06.P47.E 03 D 015 | ACCENDITORE PER LAMP. HQI 2000-3500 W, 220-380 V | cad | € 813,00 | Lit 1.574.187 |
| 06.P47.E 03 E | CONDENSATORI RIFASATORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI |  |  |  |
| 06.P47.E 03 E 010 | CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 12 , 250 V | cad | € 3,09 | Lit 5.983 |
| 06.P47.E 03 E 015 | CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 20 , 250 V | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P47.E 03 E 020 | CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 30 , 250 V | cad | € 6,55 | Lit 12.682 |
| 06.P47.E 03 E 025 | CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 40 , 250 V | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P47.E 03 E 030 | CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 40 , 450 V | cad | € 7,98 | Lit 15.451 |
| 06.P47.E 03 E 035 | CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 60 , 450 V | cad | € 8,96 | Lit 17.348 |
| 06.P47.E 03 E 040 | CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 100, 450 V | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 06.P47.E 03 F | PORTALAMPADA PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI |  |  |  |
| 06.P47.E 03 F 010 | PORTALAMPADA ATTACCO E 40 IN PORCELLANA | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P47.E 03 F 015 | PORTALAMPADA ATTACCO G 12 | cad | € 2,79 | Lit 5.402 |

| 06.P48 | IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CORDE, TONDI, PIATTINE |  |  |  |
|  | CORDE DI RAME, D'ACCIAIO RAMATO E D'ACCIAIO ZINCATO |  |  |  |
| 06.P48.A 01 A | CORDE DI RAME |  |  |  |
| 06.P48.A 01 A 010 | CORDA DI RAME DA 16 MMQ | ml | € 0,38 | Lit 735 |
| 06.P48.A 01 A 015 | CORDA DI RAME DA 35 MMQ | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P48.A 01 A 020 | CORDA DI RAME DA 50 MMQ | ml | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P48.A 01 A 025 | CORDA DI RAME DA 75 MMQ | ml | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P48.A 01 A 030 | CORDA DI RAME DA 90 MMQ | ml | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P48.A 01 B | CORDE DI ACCIAIO RAMATO |  |  |  |
| 06.P48.A 01 B 010 | CORDA DI ACCIAIO RAMATO 25 MMQ | ml | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 06.P48.A 01 B 015 | CORDA DI ACCIAIO RAMATO 50 MMQ | ml | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P48.A 01 B 020 | CORDA DI ACCIAIO RAMATO 75 MMQ | ml | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 06.P48.A 01 B 025 | CORDA DI ACCIAIO RAMATO 90 MMQ | ml | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P48.A 01 C | CORDE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO |  |  |  |
| 06.P48.A 01 C 010 | CORDA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 25 MMQ | ml | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P48.A 01 C 015 | CORDA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 50 MMQ | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P48.A 01 D | CORDE DI ALLUMINIO |  |  |  |
| 06.P48.A 01 D 010 | CORDA DI ALLUMINIO 90 MMQ | ml | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P48.A 01 D 015 | CORDA DI ALLUMINIO 120 MMQ | ml | € 1,73 | Lit 3.349 |
|  | TONDI DI RAME, DI ACCIAIO RAMATO E DI ACCIAIO ZINCATO |  |  |  |
| 06.P48.A 02 A | TONDI DI RAME |  |  |  |
| 06.P48.A 02 A 010 | TONDO DI RAME 35 MMQ | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P48.A 02 A 015 | TONDO DI RAME 50 MMQ | ml | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P48.A 02 A 020 | TONDO DI RAME 75 MMQ | ml | € 1,66 | Lit 3.214 |
| 06.P48.A 02 B | TONDI DI ACCIAIO RAMATO |  |  |  |
| 06.P48.A 02 B 010 | TONDO DI ACCIAIO RAMATO 35 MMQ | ml | € 0,83 | Lit 1.607 |
| 06.P48.A 02 B 015 | TONDO DI ACCIAIO RAMATO 50 MMQ | ml | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P48.A 02 C | TONDI DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO PER IMMERSIONE |  |  |  |
| 06.P48.A 02 C 010 | TONDO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 35 MMQ | ml | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P48.A 02 C 015 | TONDO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 50 MMQ | ml | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P48.A 02 C 020 | TONDO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 75 MMQ | ml | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P48.A 02 D | TONDI DI ACCIAIO FLESSIBILISSIMO |  |  |  |
| 06.P48.A 02 D 010 | TONDO DI ACCIAIO 100 MMQ | ml | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P48.A 02 D 015 | TONDO DI ACCIAIO 125 MMQ | ml | € 6,17 | Lit 11.946 |
| 06.P48.A 02 D 020 | TONDO DI ACCIAIO 150 MMQ | ml | € 7,15 | Lit 13.844 |
|  | PIATTINE DI RAME E BANDELLE IN ACCIAIO ZINCATO |  |  |  |
| 06.P48.A 03 A | PIATTINE DI RAME |  |  |  |
| 06.P48.A 03 A 010 | PIATTINA DI RAME 30 X 3 MM | ml | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P48.A 03 A 015 | PIATTINA DI RAME 40 X 3 MM | ml | € 2,56 | Lit 4.956 |
| 06.P48.A 03 A 020 | PIATTINA DI RAME 40 X 4 MM | ml | € 3,39 | Lit 6.563 |
| 06.P48.A 03 A 025 | PIATTINA DI RAME 50 X 4 MM | ml | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P48.A 03 B | BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A FUOCO CON SPIGOLI ARROTONDATI |  |  |  |
| 06.P48.A 03 B 010 | BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 30 MMQ | ml | € 0,75 | Lit 1.452 |
| 06.P48.A 03 B 015 | BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 40 MMQ | ml | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 06.P48.A 03 B 020 | BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 50 MMQ | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P48.A 03 B 025 | BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 60 MMQ | ml | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P48.A 03 B 030 | BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 80 MMQ | ml | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P48.A 03 B 035 | BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 100 MMQ | ml | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 06.P48.A 03 B 040 | BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 120 MMQ | ml | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 06.P48.A 03 B 045 | BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 160 MMQ | ml | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P48.A 03 B 050 | BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 200 MMQ | ml | € 4,59 | Lit 8.887 |
|  | MORSETTI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI: GIUNZIONI, DERIVAZIONI, INCROCI, TERMINALI E MORSETTI DI SEZIONAMENTO |  |  |  |
| 06.P48.A 04 A | GIUNZIONI, DERIVAZIONI ED INCROCI |  |  |  |
| 06.P48.A 04 A 010 | GIUNZIONE IN GHISA | cad | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P48.A 04 A 015 | GIUNZIONE IN OTTONE RAMATO | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P48.A 04 A 020 | GIUNZIONE LINEARE IN GHISA | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P48.A 04 A 025 | GIUNZIONE LINEARE IN OTTONE | cad | € 5,12 | Lit 9.913 |
| 06.P48.A 04 A 030 | GIUNZIONE LINEARE IN ZAMA | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P48.A 04 A 035 | DERIV. T IN ZAMA ZINCATA | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P48.A 04 A 040 | DERIV. T IN OTTONE RAMATO | cad | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P48.A 04 A 045 | DERIV. UNIVERSALE IN ZAMA ZINCATA | cad | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 06.P48.A 04 A 050 | DERIV. UNIVERSALE IN OTTONE RAMATO | cad | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P48.A 04 A 055 | DERIV. UNIVERSALE IN ACCIAIO ZINCATO | cad | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P48.A 04 A 060 | DERIV. UNIVERSALE IN ALLUMINIO | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P48.A 04 A 065 | DERIV. UNIVERSALE IN RAME | cad | € 4,29 | Lit 8.306 |
| 06.P48.A 04 A 070 | CROCE IN ACCIAIO ZINCATO | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P48.A 04 A 075 | CROCE IN RAME | cad | € 7,38 | Lit 14.289 |
| 06.P48.A 04 B | MORSETTI TERMINALI PER TONDO E PIATTINA |  |  |  |
| 06.P48.A 04 B 010 | MORSETTO BASE (VITE-DADO-RONDELLA) IN ACCIAIO | cad | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 06.P48.A 04 B 015 | MORSETTO BASE (VITE-DADO-RONDELLA) CROMATO | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P48.A 04 B 020 | MORSETTO BASE (VITE-DADO-RONDELLA) IN OTTONE | cad | € 3,31 | Lit 6.409 |
| 06.P48.A 04 B 025 | MORSETTIERA AD 1 MORSETTO IN ZAMA | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P48.A 04 B 030 | MORSETTIERA A 2 MORSETTI IN ZAMA | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |
| 06.P48.A 04 B 035 | MORSETTIERA A 3 MORSETTI IN ZAMA | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P48.A 04 B 040 | MORSETTIERA AD 1 MORSETTO IN OTTONE | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P48.A 04 B 045 | MORSETTIERA A 2 MORSETTI IN OTTONE | cad | € 8,13 | Lit 15.741 |
| 06.P48.A 04 B 050 | MORSETTIERA A 3 MORSETTI IN OTTONE | cad | € 10,80 | Lit 20.911 |
| 06.P48.A 04 B 055 | MORSETTO PER FLANGIA SPESSORE SINO 12 MM | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P48.A 04 B 060 | MORSETTO PER FLANGIA SPESSORE SINO 20 MM | cad | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P48.A 04 B 065 | MORSETTO CON SOSTEGNO IN GHISA ZINCATA | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P48.A 04 B 070 | MORSETTO CON SOSTEGNO IN OTTONE RAMATO | cad | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P48.A 04 B 075 | MORSETTO PER INCROCIO A T IN ACC. CON GIUNZIONE | cad | € 2,03 | Lit 3.930 |
| 06.P48.A 04 B 080 | MORSETTO PER INCROCIO A T IN RAME CON GIUNZIONE | cad | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 06.P48.A 04 B 085 | MORSETTO PER INCROCIO A T IN ZAMA | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P48.A 04 B 090 | MORSETTO PER INCROCIO A T IN OTTONE RAMATO | cad | € 5,20 | Lit 10.068 |
| 06.P48.A 04 B 092 | SUPPORTO PER MORSETTO IN ACCIAIO ZINCATO | cad | € 4,67 | Lit 9.042 |
| 06.P48.A 04 B 094 | MORSETTO PER 2 TONDI DIAMETRO 10 MM IN ACCIAIO | cad | € 2,71 | Lit 5.247 |
| 06.P48.A 04 B 096 | MORSETTO PER 2 TONDI DIAMETRO 10 MM IN RAME | cad | € 5,72 | Lit 11.075 |
| 06.P48.A 04 C | MORSETTI DI SEZIONAMENTO PER TONDO E PIATTINA |  |  |  |
| 06.P48.A 04 C 010 | MORSETTO DI SEZIONAMENTO IN GHISA | cad | € 3,39 | Lit 6.563 |
| 06.P48.A 04 C 015 | MORSETTO DI SEZIONAMENTO IN OTTONE | cad | € 5,80 | Lit 11.230 |
| 06.P48.A 04 D | ACCESSORI VARI: FASCETTE, SUPPORTI |  |  |  |
| 06.P48.A 04 D 010 | FASCETTE IN OTTONE 23 X 0.4 PER TUBO 1" | cad | € 1,43 | Lit 2.768 |
| 06.P48.A 04 D 015 | FASCETTE IN OTTONE 23 X 0.4 PER TUBO 4" | cad | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P48.A 04 D 020 | FASCETTE IN OTTONE 23 X 0.4 PER TUBO 6" | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P48.A 04 D 025 | SUPPORTO A TASSELLO PER CONDUTTORI | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
|  | PUNTAZZE E POZZETTI |  |  |  |
|  | PUNTAZZE IN ACCIAIO DOLCE ZINCATO A CROCE ED A TUBO. PIASTRE DI MESSA A TERRA IN ACCIAIO ZINCATO |  |  |  |
| 06.P48.B 01 A | PUNTAZZE DI MESSA A TERRA A CROCE IN ACCIAIO DOLCE ZINCATO A FUOCO |  |  |  |
| 06.P48.B 01 A 010 | PUNTAZZA CROCE 50X50X5 LUNGH: 1 M | cad | € 6,17 | Lit 11.946 |
| 06.P48.B 01 A 015 | PUNTAZZA CROCE 50X50X5 LUNGH: 1.5 M | cad | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 06.P48.B 01 A 020 | PUNTAZZA CROCE 50X50X5 LUNGH: 2 M | cad | € 11,70 | Lit 22.654 |
| 06.P48.B 01 A 025 | PUNTAZZA CROCE 50X50X5 LUNGH: 2.5 M | cad | € 14,20 | Lit 27.495 |
| 06.P48.B 01 A 030 | PUNTAZZA CROCE 50X50X5 LUNGH: 3 M | cad | € 17,20 | Lit 33.303 |
| 06.P48.B 01 A 035 | PUNTAZZA CROCE 60X60X5 LUNGH: 1 M | cad | € 18,70 | Lit 36.208 |
| 06.P48.B 01 A 040 | PUNTAZZA CROCE 60X60X5 LUNGH: 1.5 M | cad | € 27,20 | Lit 52.666 |
| 06.P48.B 01 A 045 | PUNTAZZA CROCE 60X60X5 LUNGH: 2 M | cad | € 33,10 | Lit 64.090 |
| 06.P48.B 01 A 050 | PUNTAZZA CROCE 60X60X5 LUNGH: 2.5 M | cad | € 42,00 | Lit 81.323 |
| 06.P48.B 01 A 055 | PUNTAZZA CROCE 60X60X5 LUNGH: 3 M | cad | € 49,30 | Lit 95.458 |
| 06.P48.B 01 B | PUNTAZZE DI MESSA A TERRA A TUBO IN ACCIAIO DOLCE ZINCATO A FUOCO |  |  |  |
| 06.P48.B 01 B 010 | PUNTAZZA TUBO 1" LUNGH: 1 M | cad | € 19,40 | Lit 37.563 |
| 06.P48.B 01 B 015 | PUNTAZZA TUBO 1" LUNGH: 1.5 M | cad | € 24,40 | Lit 47.244 |
| 06.P48.B 01 B 020 | PUNTAZZA TUBO 1" LUNGH: 2 M | cad | € 25,70 | Lit 49.762 |
| 06.P48.B 01 B 025 | PUNTAZZA TUBO 1" LUNGH: 2.5 M | cad | € 32,40 | Lit 62.735 |
| 06.P48.B 01 B 030 | PUNTAZZA TUBO 1" LUNGH: 3 M | cad | € 37,90 | Lit 73.384 |
| 06.P48.B 01 B 035 | PUNTAZZA TUBO 1 1/2 " LUNGH: 2 M | cad | € 39,70 | Lit 76.869 |
| 06.P48.B 01 B 040 | PUNTAZZA TUBO 1 1/2 " LUNGH: 2.5 M | cad | € 48,80 | Lit 94.489 |
| 06.P48.B 01 B 045 | PUNTAZZA TUBO 1 1/2 " LUNGH: 3 M | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |
| 06.P48.B 01 C | PUNTAZZE DI MESSA A TERRA IN ACCIAIO RAMATO PROLUNGABILI AD INNESTO (COPPERWELD); SPESSORE DEL RAME CIRCA 50 MICRON |  |  |  |
| 06.P48.B 01 C 010 | PUNTAZZA IN ACCIAIO RAMATO L = 1.5 M D = 18 MM | cad | € 6,25 | Lit 12.101 |
| 06.P48.B 01 C 015 | PUNTAZZA IN ACCIAIO RAMATO L = 1.5 M D = 20 MM | cad | € 8,06 | Lit 15.606 |
| 06.P48.B 01 C 020 | PUNTAZZA IN ACCIAIO RAMATO L = 1.5 M D = 25 MM | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |
| 06.P48.B 01 C 025 | PUNTALE PER PUNTAZZA IN ACCIAIO RAMATO | cad | € 1,88 | Lit 3.640 |
| 06.P48.B 01 D | PIASTRE DI MESSA A TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A FUOCO COMPLETE DI BANDELLA |  |  |  |
| 06.P48.B 01 D 010 | PIASTRA DI MESSA A TERRA 500 X 500 X 3 MM | cad | € 28,70 | Lit 55.570 |
| 06.P48.B 01 D 015 | PIASTRA DI MESSA A TERRA 500 X 1000 X 3 MM | cad | € 47,90 | Lit 92.747 |
| 06.P48.B 01 D 020 | PIASTRA DI MESSA A TERRA 1000 X 1000 X 3 MM | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
|  | ACCESSORI PUNTAZZE E PIASTRE DI MESSA A TERRA: BANDELLE PER COLLEGAMENTO DELLE PUNTAZZE, MOR- SETTI E PIASTRE PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI |  |  |  |
| 06.P48.B 02 A | BANDELLE PER IL COLLEGAMENTO DELLE PUNTAZZE ALLE CALATE |  |  |  |
| 06.P48.B 02 A 010 | BANDELLA COLLEGAMENTO PUNTAZZA LUNGHEZZA 5 M | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 06.P48.B 02 A 015 | BANDELLA COLLEGAMENTO PUNTAZZA LUNGHEZZA 10 M | cad | € 29,30 | Lit 56.732 |
| 06.P48.B 02 B | MORSETTI PER COLLEGAMENTO DELE PUNTAZZE |  |  |  |
| 06.P48.B 02 B 010 | MORSETTO PER TONDO 8-10 IN ACCIAIO ZINCATO | cad | € 3,84 | Lit 7.435 |
| 06.P48.B 02 B 015 | MORSETTO PER BANDELLA SINO A 50 IN ACC. ZINC. | cad | € 2,56 | Lit 4.956 |
| 06.P48.B 02 B 020 | MORSETTO PER BANDELLA 40 E TONDO 10 IN ACC.ZINC. | cad | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 06.P48.B 02 B 025 | MORSETTO PER TONDO 8-10-16 IN ACC. ZINC. RINF. | cad | € 13,30 | Lit 25.752 |
| 06.P48.B 02 B 030 | MORSETTO PER BANDELLA SINO 30 IN ACC. ZINC.RINF. | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 06.P48.B 02 B 035 | MORSETTO PER TONDO 8-10 BANDELLA 40 IN GHISA | cad | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 06.P48.B 02 B 040 | MORSETTO PER BANDELLA SINO 40 IN GHISA | cad | € 7,15 | Lit 13.844 |
| 06.P48.B 02 B 045 | MORSETTO IN RAME 30 X 40 | cad | € 13,60 | Lit 26.333 |
| 06.P48.B 02 B 050 | MORSETTO IN OTTONE TONDO 8-10 | cad | € 4,89 | Lit 9.468 |
| 06.P48.B 02 C | PIASTRE PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI: MORSETTIERA IN OTTONE NICHELATO O IN ACCIAIO ZINCATO. BASI E COPERCHI IN ACCIAIO ZINCATO O IN PLASTICA |  |  |  |
| 06.P48.B 02 C 010 | PIASTRA IN PLASTICA CON COPERCHIO IN PLASTICA | cad | € 4,59 | Lit 8.887 |
| 06.P48.B 02 C 015 | PIASTRA IN ACCIAIO CON COPERCHIO IN PLASTICA | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P48.B 02 C 020 | PIASTRA IN ACCIAIO CON COPERCHIO IN ACCIAIO | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P48.B 02 C 025 | PIASTRA IN ACCIAIO SENZA COPERCHIO | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 06.P48.B 02 C 030 | PIASTRA PER BAGNI | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P48.B 02 C 035 | PIASTRA PER BAGNI IN CASSETTA | cad | € 4,37 | Lit 8.461 |
| 06.P48.B 02 C 040 | PIASTRA IN CASSETTA AD INCASSO | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |
| 06.P48.B 02 C 045 | PIASTRA PER INTERCONESS. FRA SISTEMI DIVERSI | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
| 06.P48.B 02 D | ACCESSORI VARI: SOLUZIONE SALINA, BARRETTE, RESINA. |  |  |  |
| 06.P48.B 02 D 010 | SOLUZIONE SALINA | kg | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 06.P48.B 02 D 015 | BARRETTA DI SEZIONAMENTO CON PIASTRA METALLICA | cad | € 6,10 | Lit 11.811 |
| 06.P48.B 02 D 020 | BARRETTA DI SEZIONAMENTO CON PIASTRA IN PLASTICA | cad | € 3,92 | Lit 7.590 |
| 06.P48.B 02 D 025 | RESINA TERMOINDURENTE | kg | € 21,40 | Lit 41.436 |
|  | POZZETTI ISPEZIONABILI CARRABILI |  |  |  |
| 06.P48.B 03 A | POZZETTI ISPEZIONABILI CARRABILI COMPLETI DI CHIUSINO IN GHISA ED ACCESSORI PROFONDITA' FINO 900 MM |  |  |  |
| 06.P48.B 03 A 010 | POZZETTO 300 X 300 MM PROFONDITA' FINO 900 MM | cad | € 39,10 | Lit 75.708 |
| 06.P48.B 03 A 015 | POZZETTO 400 X 400 MM PROFONDITA' FINO 900 MM | cad | € 61,00 | Lit 118.112 |
|  | STAFFE DI SUPPORTO |  |  |  |
|  | STAFFE DI SUPPORTO |  |  |  |
| 06.P48.C 01 A | STAFFE DI SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO ED IN CEMENTO |  |  |  |
| 06.P48.C 01 A 010 | SUPPORTO PER TETTO PIANO 60 MM DI ALTEZZA | cad | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 06.P48.C 01 A 015 | SUPPORTO PER TETTO PIANO 100 MM DI ALTEZZA | cad | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P48.C 01 A 020 | SUPPORTO PER TETTO PIANO 150 MM DI ALTEZZA | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P48.C 01 A 025 | SUPPORTO IN CEMENTO PER TETTO PIANO | cad | € 3,46 | Lit 6.699 |
| 06.P48.C 01 A 030 | SUPPORTO PER TETTI IN ETERNIT | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
| 06.P48.C 01 A 035 | SUPPORTO CURVO PER CORNICIONI | cad | € 3,54 | Lit 6.854 |
| 06.P48.C 01 B | STAFFE DI SUPPORTO PER TETTI IN TEGOLA IN ACCIAIO ZINCATO |  |  |  |
| 06.P48.C 01 B 010 | SUPPORTO TEGOLA ANCORAGGIO REGOLABILE | cad | € 2,41 | Lit 4.666 |
| 06.P48.C 01 B 015 | SUPPORTO TEGOLA ANCORAGGIO FISSO | cad | € 1,96 | Lit 3.795 |
| 06.P48.C 01 C | STAFFE DI SUPPORTO PER TETTI IN COPPO IN ACCIAIO ZINCATO A FUOCO |  |  |  |
| 06.P48.C 01 C 010 | SUPPORTO PER TETTI IN COPPO | cad | € 2,33 | Lit 4.511 |
| 06.P48.C 01 D | SUPPORTI, MORSETTI ED ACCESSORI PER CALATE MORSETTI PER GRONDE, FISSATUBI E FASCETTE |  |  |  |
| 06.P48.C 01 D 010 | SUPPORTO CALATA PER TONDO | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P48.C 01 D 015 | SUPPORTO CALATA PER BANDELLA SINO A 40 MM | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 06.P48.C 01 D 020 | MORSETTO PER GRONDE IN ACCIAIO ZINCATO | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P48.C 01 D 025 | STAFFA PER SUPPORTI IN ACCIAIO 30 X 3 MM | cad | € 2,64 | Lit 5.111 |
| 06.P48.C 01 D 030 | FASCETTA IN ACCIAIO PER CONDUTTORE TONDO | cad | € 1,28 | Lit 2.478 |
| 06.P48.C 01 D 035 | FASCETTA IN OTTONE PER TUBAZIONI | cad | € 1,43 | Lit 2.768 |

| 06.P49 | APPARECCHI UTILIZZATORI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SCALDA ACQUA ELETTRICI |  |  |  |
|  | SCALDA ACQUA ELETTRICI SPESSORE 35/10 MM CALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PROVATA A 15 BAR RESISTENZA CORAZZATA, TERMOSTATO, VALVOLE DI SICUREZZA E RITENUTA, LAMPADA SPIA, COMPLETI DI RACCORDI DI ALIMENTAZIONE E SCARICO COSTRUZIONE A NORME CEI GARANZIA 7 ANNI E 10 ANNI |  |  |  |
| 06.P49.A 01 A | SCALDA ACQUA ELETTRICI VERTICALI POTENZA 1.2 KW ALIMENTAZIONE 220 V |  |  |  |
| 06.P49.A 01 A 010 | SCALDA ACQUA VERT. 220 V 50 L GARANZIA 7 ANNI | cad | € 96,40 | Lit 186.656 |
| 06.P49.A 01 A 015 | SCALDA ACQUA VERT. 220 V 80 L GARANZIA 7 ANNI | cad | € 102,00 | Lit 197.499 |
| 06.P49.A 01 A 020 | SCALDA ACQUA VERT. 220 V 100 L GARANZIA 7 ANNI | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 06.P49.A 01 A 025 | SCALDA ACQUA VERT. 220 V 120 L GARANZIA 7 ANNI | cad | € 150,00 | Lit 290.440 |
| 06.P49.A 01 A 030 | SCALDA ACQUA VERT. 220 V 50 L GARANZIA 10 ANNI | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |
| 06.P49.A 01 A 035 | SCALDA ACQUA VERT. 220 V 80 L GARANZIA 10 ANNI | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 06.P49.A 01 A 040 | SCALDA ACQUA VERT. 220 V 100 L GARANZIA 10 ANNI | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P49.A 01 B | SCALDA ACQUA ELETTRICI ORIZZONTALI POTENZA 1.2 KW ALIMENTAZIONE 220 V |  |  |  |
| 06.P49.A 01 B 010 | SCALDA ACQUA ORIZ. 220 V 80 L GARANZIA 7 ANNI | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 06.P49.A 01 B 015 | SCALDA ACQUA ORIZ. 220 V 100 L GARANZIA 7 ANNI | cad | € 150,00 | Lit 290.440 |
| 06.P49.A 01 B 020 | SCALDA ACQUA ORIZ. 220 V 80 L GARANZIA 10 ANNI | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 06.P49.A 01 C | ACCESSORI PER SCALDA ACQUA ELETTRICI |  |  |  |
| 06.P49.A 01 C 010 | RESISTENZA CORAZZATA 220 V, 1.2 KW | cad | € 36,00 | Lit 69.705 |
| 06.P49.A 01 C 015 | TERMOSTATO | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 06.P49.A 01 C 020 | LAMPADA SPIA | cad | € 1,81 | Lit 3.504 |
| 06.P49.A 01 C 025 | RACCORDI PER ALIMENTAZIONE E SCARICO | cad | € 6,02 | Lit 11.656 |
|  | ESTRATTORI E VENTILATORI ELETTRICI |  |  |  |
|  | ESTRATTORI DA MURO O DA FINESTRA, SERIE CIVILE ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V, 50 HZ |  |  |  |
| 06.P49.B 01 A | ESTRATTORI ELETTRICI SERIE CIVILE |  |  |  |
| 06.P49.B 01 A 010 | ESTRATTORE DA MURO 90 MC/ORA 15 W | cad | € 21,00 | Lit 40.661 |
| 06.P49.B 01 A 015 | ESTRATTORE DA MURO 120 MC/ORA 20 W | cad | € 25,20 | Lit 48.794 |
| 06.P49.B 01 A 020 | ESTRATTORE DA MURO 300 MC/ORA 40 W | cad | € 49,80 | Lit 96.426 |
| 06.P49.B 01 A 025 | ESTRATTORE DA MURO 600 MC/ORA 40 W | cad | € 54,00 | Lit 104.558 |
| 06.P49.B 01 A 030 | ESTRATTORE DA MURO CHIUS. AUTOM. 75 MC/ORA 18 W | cad | € 39,00 | Lit 75.514 |
| 06.P49.B 01 A 035 | ESTRATTORE DA MURO CHIUS. AUTOM. 140 MC/ORA 25 W | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
| 06.P49.B 01 A 040 | ESTRATTORE DA MURO CHIUS. AUTOM. 300 MC/ORA 45 W | cad | € 72,30 | Lit 139.992 |
| 06.P49.B 01 A 045 | ESTRATTORE FINESTRA CHIUS.AUTOM. 70 MC/ORA 18 W | cad | € 51,00 | Lit 98.749 |
| 06.P49.B 01 A 050 | ESTRATTORE FINESTRA CHIUS.AUTOM. 125 MC/ORA 25 W | cad | € 54,00 | Lit 104.558 |
| 06.P49.B 01 A 055 | ESTRATTORE FINESTRA CHIUS.AUTOM. 200 MC/ORA 47 W | cad | € 79,90 | Lit 154.707 |
| 06.P49.B 01 A 060 | ESTRATTORE FINESTRA CHIUS.AUTOM. 350 MC/ORA 55 W | cad | € 98,70 | Lit 191.109 |
| 06.P49.B 01 A 065 | ASPIRATORE PER CAPPE 150 MC/ORA 43 W | cad | € 52,20 | Lit 101.073 |
| 06.P49.B 01 A 070 | ASPIRATORE SOTTOCAPPA 270 MC/ORA 80 W | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 06.P49.B 01 B | ACCESSORI PER ESTRATTORI ELETTRICI SERIE CIVILE |  |  |  |
| 06.P49.B 01 B 010 | TIMER ELETTRONICO PROGRAMMABILE 3-20 MINUTI | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 06.P49.B 01 B 015 | COMANDO A DISTANZA CON VARIATORE ELETTRONICO | cad | € 25,20 | Lit 48.794 |
| 06.P49.B 01 B 020 | GRIGLIA FISSA | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P49.B 01 B 025 | GRIGLIA A GRAVITA' | cad | € 4,22 | Lit 8.171 |
| 06.P49.B 01 B 030 | DEVIATORE DI FLUSSO | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P49.B 01 B 035 | GUARNIZIONE ANTICONDENSA | cad | € 1,20 | Lit 2.323 |
|  | VENTILATORI CENTRIFUGHI INDUSTRIALI PER ESPULSIONE IN CONDOTTO DI VENTILAZIONE, O DIRETTA ALL' ESTERNO ALIMENTAZIONE MONOFASE O TRIFASE, 50 HZ |  |  |  |
| 06.P49.B 02 A | VENTILATORI PER ESPULSIONE IN CONDOTTO MONOFASI ALIMENTAZIONE 220V, 50 HZ |  |  |  |
| 06.P49.B 02 A 010 | VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO 240 MC/ORA | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P49.B 02 A 015 | VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO 480 MC/ORA | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |
| 06.P49.B 02 A 020 | VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO 900 MC/ORA | cad | € 223,00 | Lit 431.788 |
| 06.P49.B 02 A 025 | VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO 1050 MC/ORA | cad | € 241,00 | Lit 466.641 |
| 06.P49.B 02 A 030 | VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO 1500 MC/ORA | cad | € 314,00 | Lit 607.988 |
| 06.P49.B 02 B | VENTILATORI PER ESPULSIONE IN CONDOTTO TRIFASI ALIMENTAZIONE 380/220 V, 50 HZ |  |  |  |
| 06.P49.B 02 B 010 | VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO 240 MC/ORA | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 06.P49.B 02 B 015 | VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO 480 MC/ORA | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |
| 06.P49.B 02 B 020 | VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO 900 MC/ORA | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 06.P49.B 02 B 025 | VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO 1050 MC/ORA | cad | € 299,00 | Lit 578.944 |
| 06.P49.B 02 B 030 | VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO 3000 MC/ORA | cad | € 372,00 | Lit 720.292 |
| 06.P49.B 02 B 035 | VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO 5000 MC/ORA | cad | € 585,00 | Lit 1.132.717 |
| 06.P49.B 02 C | VENTILATORI PER ESPULSIONE DIRETTA MONOFASI ALIMENTAZIONE 220 V, 50 HZ |  |  |  |
| 06.P49.B 02 C 010 | VENTILATORE 1F ESPULSIONE DIRETTA 1100 MC/ORA | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 06.P49.B 02 C 015 | VENTILATORE 1F ESPULSIONE DIRETTA 1500 MC/ORA | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 06.P49.B 02 C 020 | VENTILATORE 1F ESPULSIONE DIRETTA 2000 MC/ORA | cad | € 129,00 | Lit 249.778 |
| 06.P49.B 02 C 025 | VENTILATORE 1F ESPULSIONE DIRETTA 3400 MC/ORA | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
| 06.P49.B 02 D | VENTILATORI PER ESPULSIONE DIRETTA TRIFASI ALIMENTAZIONE 380/220 V, 50 HZ |  |  |  |
| 06.P49.B 02 D 010 | VENTILATORE 3F ESPULSIONE DIRETTA 1100 MC/ORA | cad | € 110,00 | Lit 212.989 |
| 06.P49.B 02 D 015 | VENTILATORE 3F ESPULSIONE DIRETTA 2500 MC/ORA | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 06.P49.B 02 D 020 | VENTILATORE 3F ESPULSIONE DIRETTA 3400 MC/ORA | cad | € 166,00 | Lit 321.420 |
| 06.P49.B 02 D 025 | VENTILATORE 3F ESPULSIONE DIRETTA 4500 MC/ORA | cad | € 237,00 | Lit 458.895 |
| 06.P49.B 02 D 030 | VENTILATORE 3F ESPULSIONE DIRETTA 6500 MC/ORA | cad | € 285,00 | Lit 551.836 |
| 06.P49.B 02 E | ACCESSORI PER VENTILATORI INDUSTRIALI |  |  |  |
| 06.P49.B 02 E 010 | GRIGLIA DI PROTEZIONE | cad | € 21,00 | Lit 40.661 |
| 06.P49.B 02 E 015 | DISTANZIATORE | cad | € 21,00 | Lit 40.661 |
| 06.P49.B 02 E 020 | SERRANDA A GRAVITA' | cad | € 27,60 | Lit 53.441 |
|  | TORRINI DA TETTO AD ESPULSIONE LIBERA O IN CONDOTTO DI VENTILAZIONE 2 VELOCITA' ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V O TRIFASE 380/220 V |  |  |  |
| 06.P49.B 03 A | TORRINI DI ESTRAZIONE MONOFASI ALIMENTAZIONE 220 V, 50 HZ |  |  |  |
| 06.P49.B 03 A 010 | TORRINO DI ESTRAZIONE 1F 2 VEL. 720/1030 MC/ORA | cad | € 412,00 | Lit 797.743 |
| 06.P49.B 03 A 015 | TORRINO DI ESTRAZIONE 1F 2 VEL. 1000/1400 MC/ORA | cad | € 456,00 | Lit 882.939 |
| 06.P49.B 03 B | TORRINI DI ESTRAZIONE TRIFASI ALIMENTAZIONE 380/220 V, 50 HZ |  |  |  |
| 06.P49.B 03 B 010 | TORRINO DI ESTRAZIONE 3F 2 VEL. 820/1050 MC/ORA | cad | € 407,00 | Lit 788.061 |
| 06.P49.B 03 B 015 | TORRINO DI ESTRAZIONE 3F 2 VEL. 1150/1500 MC/ORA | cad | € 421,00 | Lit 815.169 |
| 06.P49.B 03 B 020 | TORRINO DI ESTRAZIONE 3F 2 VEL. 1950/2300 MC/ORA | cad | € 574,00 | Lit 1.111.418 |
| 06.P49.B 03 B 025 | TORRINO DI ESTRAZIONE 3F 2 VEL. 2450/3000 MC/ORA | cad | € 710,00 | Lit 1.374.751 |
| 06.P49.B 03 B 030 | TORRINO DI ESTRAZIONE 3F 2 VEL. 3750/5000 MC/ORA | cad | € 882,00 | Lit 1.707.790 |
| 06.P49.B 03 C | ACCESSORI PER TORRINI DI ESTRAZIONE |  |  |  |
| 06.P49.B 03 C 010 | SERRANDA A GRAVITA' PER TORRINO MONOFASE | cad | € 52,80 | Lit 102.235 |
| 06.P49.B 03 C 015 | SERRANDA A GRAVITA' PER TORRINO TRIFASE | cad | € 67,80 | Lit 131.279 |
| 06.P49.B 03 C 020 | BOCCAGLIO DI ASPIRAZIONE PER TORRINO MONOFASE | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 06.P49.B 03 C 025 | BOCCAGLIO DI ASPIRAZIONE PER TORRINO TRIFASE | cad | € 20,40 | Lit 39.499 |
| 06.P49.B 03 C 030 | CONTROTELAIO DI BASE | cad | € 31,20 | Lit 60.411 |
| 06.P49.B 03 C 035 | GRIGLIA DI PROTEZIONE | cad | € 7,83 | Lit 15.160 |
| 06.P49.B 03 C 040 | COMMUTATORE DI VELOCITA' MONOFASE | cad | € 48,50 | Lit 93.909 |
| 06.P49.B 03 C 045 | COMMUTATORE DI VELOCITA' TRIFASE | cad | € 66,70 | Lit 129.149 |
|  | AEROTERMI ELETTRICI |  |  |  |
|  | AEROTERMI ELETTRICI PENSILI CON RESISTENZE ELETTRICHE CORAZZATE IN ACCIAIO A DUE STADI, VENTILATORE ELICOIDALE, MOTORE ASINCRONO TRIFASE A 4 O 6 POLI CON PROTEZIONE TERMICA INCORPORATA A REINSERZIONE AUTOMATICA GRADO DI PROTEZIONE IP-44 |  |  |  |
| 06.P49.C 01 A | AEROTERMI ELETTRICI TRIFASI ESCLUSE APPARECCHIATURE DI COMANDO |  |  |  |
| 06.P49.C 01 A 010 | AEROTERMO ELETTRICO 3240/6480 W 5570 KCAL/H | cad | € 507,00 | Lit 981.688 |
| 06.P49.C 01 A 015 | AEROTERMO ELETTRICO 3240/9720 W 8360 KCAL/H | cad | € 548,00 | Lit 1.061.075 |
| 06.P49.C 01 A 020 | AEROTERMO ELETTRICO 5550/11100 W 9545 KCAL/H | cad | € 702,00 | Lit 1.359.261 |
| 06.P49.C 01 A 025 | AEROTERMO ELETTRICO 5550/16650 W 14320 KCAL/H | cad | € 805,00 | Lit 1.558.697 |
| 06.P49.C 01 A 030 | AEROTERMO ELETTRICO 6000/24000 W 20640 KCAL/H | cad | € 900,00 | Lit 1.742.643 |
| 06.P49.C 01 A 035 | AEROTERMO ELETTRICO 12000/30000 W 25800 KCAL/H | cad | € 994,00 | Lit 1.924.652 |
| 06.P49.C 01 A 040 | AEROTERMO ELETTRICO 12000/36000 W 30900 KCAL/H | cad | € 1.089,00 | Lit 2.108.598 |
| 06.P49.C 01 B | AEROTERMI ELETTRICI TRIFASI CON APPARECCHIATURA DI COMANDO AUTOMATICO TERMOSTATICO |  |  |  |
| 06.P49.C 01 B 010 | AEROTERMO ELETTRICO 3240/6480 W 5570 KCAL/H | cad | € 765,00 | Lit 1.481.246 |
| 06.P49.C 01 B 015 | AEROTERMO ELETTRICO 3240/9720 W 8360 KCAL/H | cad | € 842,00 | Lit 1.630.339 |
| 06.P49.C 01 B 020 | AEROTERMO ELETTRICO 5550/11100 W 9545 KCAL/H | cad | € 944,00 | Lit 1.827.838 |
| 06.P49.C 01 B 025 | AEROTERMO ELETTRICO 5550/16650 W 14320 KCAL/H | cad | € 1.037,00 | Lit 2.007.911 |
| 06.P49.C 01 B 030 | AEROTERMO ELETTRICO 6000/24000 W 20640 KCAL/H | cad | € 1.123,00 | Lit 2.174.431 |
| 06.P49.C 01 C | ACCESSORI PER AEROTERMI ELETTRICI |  |  |  |
| 06.P49.C 01 C 010 | STAFFE O MENSOLE DI SOSTEGNO | cad | € 59,90 | Lit 115.982 |
| 06.P49.C 01 D | QUADRETTO PER IL COMANDO DEGLI AEROTERMI COMPOSTO DA: - CASSETTA STAGNA - 3 CONTATTORI (VENTIL., I STADIO, II STADIO) - 1 TERMOSTATO DI SICUREZZA - 1 TERMOSTATO CONS. VENTILATORE - 1 MORSETTIERA |  |  |  |
| 06.P49.C 01 D 010 | QUADRETTO DI COMANDO PER AEROTERMI FINO 11000 W | cad | € 270,00 | Lit 522.792 |
| 06.P49.C 01 D 015 | QUADRETTO DI COMANDO PER AEROTERMI FINO 24000 W | cad | € 297,00 | Lit 575.072 |
| 06.P49.C 01 E | APPARECCHIATURE DI CONTROLLO PER AEROTERMI PULSANTIERA COMPOSTA DA: - CASSETTA STAGNA - 2 SELETTORI DI SCELTA (I STADIO, II STADIO) - 1 SELETTORE ESTATE/INVERNO |  |  |  |
| 06.P49.C 01 E 010 | PULSANTIERA DI CONTROLLO PER AEROTERMI | cad | € 69,00 | Lit 133.602 |
| 06.P49.C 01 E 015 | TERMOSTATO AMBIENTE | cad | € 34,80 | Lit 67.382 |
|  | CONVETTORI ELETTRICI |  |  |  |
|  | CONVETTORI ELETTRICI |  |  |  |
| 06.P49.D 01 A | CONVETTORI ELETTRICI DA PARETE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA CON RESISTENZE CORAZZATE IN ACCIAIO 2 O 3 STADI ALIMENTAZIONE 220 V, 50 HZ COMPLETI DI TERMOSTATO DI SICUREZZA, TERMOSTATO REGOLABILE, COMANDI LUMINOSI |  |  |  |
| 06.P49.D 01 A 010 | CONVETTORE ELETTRICO STATICO 300/500 W | cad | € 70,10 | Lit 135.732 |
| 06.P49.D 01 A 015 | CONVETTORE ELETTRICO STATICO 600/1000 W | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 06.P49.D 01 A 020 | CONVETTORE ELETTRICO STATICO 1500 W | cad | € 128,00 | Lit 247.842 |
| 06.P49.D 01 A 025 | CONVETTORE ELETTRICO STATICO 2000 W | cad | € 140,00 | Lit 271.077 |
| 06.P49.D 01 A 030 | CONVETTORE ELETTRICO STATICO 3000 W | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |
| 06.P49.D 01 B | CONVETTORI ELETTRICI DA PARETE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA CON RESISTENZE CORAZZATE IN ACCIAIO 2 O 3 STADI VENTILATORE TANGENZIALE ALIMENTAZIONE 220 V, 50 HZ COMPLETI DI TERMOSTATO DI SICUREZZA, TERMOSTATO REGOLABILE, PROGRAMMATORE GIORNALIERO, COMANDI LUMINOSI |  |  |  |
| 06.P49.D 01 B 010 | CONVETTORE ELETTRICO VENTILATO 300/500 W | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
| 06.P49.D 01 B 015 | CONVETTORE ELETTRICO VENTILATO 600/1000 W | cad | € 161,00 | Lit 311.739 |
| 06.P49.D 01 B 020 | CONVETTORE ELETTRICO VENTILATO 1500 W | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |
| 06.P49.D 01 B 025 | CONVETTORE ELETTRICO VENTILATO 2000 W | cad | € 210,00 | Lit 406.616 |
| 06.P49.D 01 B 030 | CONVETTORE ELETTRICO VENTILATO 3000 W | cad | € 257,00 | Lit 497.621 |
| 06.P49.D 01 C | SUPPLEMENTI PER MOBILI IN LEGNO |  |  |  |
| 06.P49.D 01 C 010 | SUPPLEM. MOBILI IN LEGNO CONVETTORI FINO 1000 W | cad | € 30,00 | Lit 58.088 |
| 06.P49.D 01 C 015 | SUPPLEM. MOBILI IN LEGNO CONVETTORI 1500 W | cad | € 36,00 | Lit 69.705 |
| 06.P49.D 01 C 020 | SUPPLEM. MOBILI IN LEGNO CONVETTORI 2000 W | cad | € 42,00 | Lit 81.323 |
| 06.P49.D 01 C 025 | SUPPLEM. MOBILI IN LEGNO CONVETTORI 3000 W | cad | € 45,60 | Lit 88.293 |
|  | ASCIUGAMANI ELETTRICI |  |  |  |
|  | ASCIUGAMANI ELETTRICI |  |  |  |
| 06.P49.E 01 A | ASCIUGAMANI ELETTRICI AUTOMATICI E RELATIVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE |  |  |  |
| 06.P49.E 01 A 010 | ASCIUGAMANI ELETTRICO AUTOMATICO | cad | € 34,80 | Lit 67.382 |
| 06.P49.E 01 A 015 | DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE | cad | € 22,80 | Lit 44.146 |
|  | ELETTROPOMPE SOMMERSE |  |  |  |
|  | ELETTROPOMPE MONOBLOCCO PER DRENAGGIO DI SCAVI, POZZI, SCANTINATI, SOTTOPASSAGGI, ETC. (ESCLUSE ACQUE DI FOGNATURA), AD IMMERSIONE, GRADO DI PROTEZIONE IP-68 MOTORE CON PROTEZIONE TERMICA INCORPORATA ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V 50 HZ, O TRIFASE 380 V 50 HZ. |  |  |  |
| 06.P49.F 01 A | ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOFASI ALIMENTAZIONE A 220 V, 50 HZ |  |  |  |
| 06.P49.F 01 A 010 | POMPA SOMMERSA 1F PORT. 2-4 MC/H PREVALENZA 5 M | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |
| 06.P49.F 01 A 015 | POMPA SOMMERSA 1F PORT. 2-4 MC/H PREVALENZA 10 M | cad | € 511,00 | Lit 989.433 |
| 06.P49.F 01 A 020 | POMPA SOMMERSA 1F PORT. 6-8 MC/H PREVALENZA 5 M | cad | € 330,00 | Lit 638.969 |
| 06.P49.F 01 A 025 | POMPA SOMMERSA 1F PORT. 6-8 MC/H PREVALENZA 9 M | cad | € 511,00 | Lit 989.433 |
| 06.P49.F 01 B | ELETTROPOMPE SOMMERSE TRIFASI ALIMENTAZIONE A 380 V, 50 HZ |  |  |  |
| 06.P49.F 01 B 010 | POMPA SOMMERSA 3F PORT.10 MC/H PREVALENZA 10.5 M | cad | € 826,00 | Lit 1.599.359 |
| 06.P49.F 01 B 015 | POMPA SOMMERSA 3F PORT.15 MC/H PREVALENZA 9.5 M | cad | € 826,00 | Lit 1.599.359 |
| 06.P49.F 01 B 020 | POMPA SOMMERSA 3F PORT.15 MC/H PREVALENZA 11 M | cad | € 955,00 | Lit 1.849.137 |
| 06.P49.F 01 C | ACCESSORI PER ELETTROPOMPE SOMMERSE QUADRETTO PER IL COMANDO COMPOSTO DA : - CASSETTA STAGNA - 1 SEZIONATORE GENERALE - 1 SALVAMOTORE -1 COMMUTATORE MANUALE/AUTOMATICO -1 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 220/24 V |  |  |  |
| 06.P49.F 01 C 010 | INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE | cad | € 25,20 | Lit 48.794 |
| 06.P49.F 01 C 015 | DISPOSITIVO DI ALLARME | cad | € 150,00 | Lit 290.440 |
| 06.P49.F 01 C 020 | SPINA CEE PER PROTEZIONE E SERVIZIO AUTOMATICO | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 06.P49.F 01 C 025 | QUADRETTO ELETTRICO PER COMANDO ELETTROPOMPE | cad | € 252,00 | Lit 487.940 |

| 06.P50 | GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA' |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPPI ELETTROGENI |  |  |  |
|  | GRUPPI ELETTROGENI AUTOMATICI, COSTITUITI DA MOTORE DIESEL, ALTERNATORE TRIFASE CON NEUTRO 380/220 V, 50 HZ, BASAMENTO IN LAMIERA SERBATOIO DI SERVIZIO, QUADRO ELETTRICO CON DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE AUTOMATICA POTENZE DA 10 A 220 KVA. |  |  |  |
| 06.P50.A 01 A | GRUPPI ELETTROGENI AUTOMATICI |  |  |  |
| 06.P50.A 01 A 010 | GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 10 KVA | cad | € 5.501,00 | Lit 10.651.421 |
| 06.P50.A 01 A 015 | GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 15 KVA | cad | € 5.998,00 | Lit 11.613.747 |
| 06.P50.A 01 A 020 | GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 20 KVA | cad | € 6.258,00 | Lit 12.117.177 |
| 06.P50.A 01 A 025 | GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 30 KVA | cad | € 7.388,00 | Lit 14.305.162 |
| 06.P50.A 01 A 030 | GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 40 KVA | cad | € 8.382,00 | Lit 16.229.815 |
| 06.P50.A 01 A 035 | GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 50 KVA | cad | € 9.089,00 | Lit 17.598.758 |
| 06.P50.A 01 A 040 | GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 60 KVA | cad | € 10.475,00 | Lit 20.282.428 |
| 06.P50.A 01 A 045 | GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 70 KVA | cad | € 11.785,00 | Lit 22.818.941 |
| 06.P50.A 01 A 050 | GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 80 KVA | cad | € 15.151,00 | Lit 29.336.426 |
| 06.P50.A 01 A 055 | GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 100 KVA | cad | € 16.973,00 | Lit 32.864.310 |
| 06.P50.A 01 A 060 | GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 150 KVA | cad | € 23.035,00 | Lit 44.601.979 |
| 06.P50.A 01 A 065 | GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 180 KVA | cad | € 27.260,00 | Lit 52.782.720 |
| 06.P50.A 01 A 070 | GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 220 KVA | cad | € 30.309,00 | Lit 58.686.407 |
| 06.P50.A 01 B | GRUPPI ELETTROGENI COSTITUITI DA: MOTORE A BENZINA, ALTERNATORE MONOFASE A 50 HZ, SERBATOIO DI SERVIZIO; AVVIAMENTO A STRAPPO; POTENZE DA 1.3 A 6 KVA. |  |  |  |
| 06.P50.A 01 B 010 | GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 1.3 KVA | cad | € 641,00 | Lit 1.241.149 |
| 06.P50.A 01 B 015 | GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 1.8 KVA | cad | € 725,00 | Lit 1.403.795 |
| 06.P50.A 01 B 020 | GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 2.2 KVA | cad | € 808,00 | Lit 1.564.506 |
| 06.P50.A 01 B 025 | GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 3.6 KVA | cad | € 1.159,00 | Lit 2.244.136 |
| 06.P50.A 01 B 030 | GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 5 KVA | cad | € 1.910,00 | Lit 3.698.275 |
| 06.P50.A 01 B 035 | GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 6 KVA | cad | € 2.066,00 | Lit 4.000.333 |
|  | ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI: COFANATURE INSONORIZZATE, CORREDATE DI SPORTELLI APRIBILI PER L'ISPEZIONE DEL GRUPPO, CON LIVELLO DI RUMORE A 7 M DI 65 DBA O DI 80 DBA. MARMITTE INSONORIZZATE PER LA RIDUZIONE DEL RUMORE DI SCARICO. |  |  |  |
| 06.P50.A 02 A | ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI |  |  |  |
| 06.P50.A 02 A 010 | COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 10-20 KVA, 65 DBA | cad | € 3.013,00 | Lit 5.833.981 |
| 06.P50.A 02 A 015 | COFANATURA GRUPPO ELETTROGENO 30 KVA, 65 DBA | cad | € 3.581,00 | Lit 6.933.782 |
| 06.P50.A 02 A 020 | COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 40-50 KVA, 65 DBA | cad | € 3.922,00 | Lit 7.594.050 |
| 06.P50.A 02 A 025 | COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 60-70 KVA, 65 DBA | cad | € 4.491,00 | Lit 8.695.788 |
| 06.P50.A 02 A 030 | COFANATURA GRUPPI ELETTROG. 80-100 KVA, 65 DBA | cad | € 4.612,00 | Lit 8.930.077 |
| 06.P50.A 02 A 035 | COFANATURA GRUPPI ELETTROG. 150-180 KVA, 65 DBA | cad | € 5.327,00 | Lit 10.314.510 |
| 06.P50.A 02 A 040 | COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 220 KVA, 65 DBA | cad | € 6.563,00 | Lit 12.707.740 |
| 06.P50.A 02 A 045 | COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 10-20 KVA, 80 DBA | cad | € 2.160,00 | Lit 4.182.343 |
| 06.P50.A 02 A 050 | COFANATURA GRUPPO ELETTROGENO 30 KVA, 80 DBA | cad | € 2.558,00 | Lit 4.952.978 |
| 06.P50.A 02 A 055 | COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 40-50 KVA, 80 DBA | cad | € 2.842,00 | Lit 5.502.879 |
| 06.P50.A 02 A 060 | COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 60-70 KVA, 80 DBA | cad | € 3.183,00 | Lit 6.163.147 |
| 06.P50.A 02 A 065 | COFANATURA GRUPPI ELETTROG. 80-100 KVA, 80 DBA | cad | € 3.313,00 | Lit 6.414.862 |
| 06.P50.A 02 A 070 | COFANATURA GRUPPI ELETTROG. 150-180 KVA, 80 DBA | cad | € 3.800,00 | Lit 7.357.826 |
| 06.P50.A 02 A 075 | COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 220 KVA, 80 DBA | cad | € 4.710,00 | Lit 9.119.831 |
| 06.P50.A 02 A 080 | MARMITTE SILENZIOSE GRUPPI ELETTROG. 10- 50 KVA | cad | € 2.010,00 | Lit 3.891.902 |
| 06.P50.A 02 A 085 | MARMITTE SILENZIOSE GRUPPI ELETTROG. 60- 70 KVA | cad | € 2.643,00 | Lit 5.117.561 |
| 06.P50.A 02 A 090 | MARMITTE SILENZIOSE GRUPPI ELETTROG. 80-100 KVA | cad | € 3.313,00 | Lit 6.414.862 |
| 06.P50.A 02 A 095 | MARMITTE SILENZIOSE GRUPPI ELETTROG. 150-220 KVA | cad | € 4.028,00 | Lit 7.799.295 |

|  | GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI (UPS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI: ALIMENTAZIONE DEL CARICO TRAMITE INVERTER STATICO, CON BATTERIA IN TAMPONE E RADDRIZZATORE COLLEGATO ALLA RETE. CARATTERISTICHE NOMINALI: TENSIONE DI RETE 380/220 V +-10 % FREQUENZA DI RETE 50 HZ +- 5 % TENSIONE REGOLATA 380/220 V +- 1% FREQUENZA REGOL. 50 HZ +- 0.5% (0.05% IN TRIFASE ESCLUSO LA FORNITURA DELLA BATTERIA TAMPONE. |  |  |  |
| 06.P50.B 01 A | GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI (UPS) |  |  |  |
| 06.P50.B 01 A 010 | GRUPPO DI CONTINUITA' MONOFASE 5 KVA | cad | € 5.144,00 | Lit 9.960.172 |
| 06.P50.B 01 A 015 | GRUPPO DI CONTINUITA' MONOFASE 10 KVA | cad | € 8.419,00 | Lit 16.301.457 |
| 06.P50.B 01 A 020 | GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 18 KVA | cad | € 14.812,00 | Lit 28.680.031 |
| 06.P50.B 01 A 025 | GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 30 KVA | cad | € 18.186,00 | Lit 35.213.006 |
| 06.P50.B 01 A 030 | GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 60 KVA | cad | € 22.086,00 | Lit 42.764.459 |
| 06.P50.B 01 A 035 | GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 110 KVA | cad | € 30.528,00 | Lit 59.110.450 |
| 06.P50.B 01 A 040 | GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 160 KVA | cad | € 40.919,00 | Lit 79.230.232 |
| 06.P50.B 01 A 045 | GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 225 KVA | cad | € 42.870,00 | Lit 83.007.894 |
| 06.P50.B 01 A 050 | GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 300 KVA | cad | € 57.154,00 | Lit 110.665.575 |
| 06.P50.B 01 A 055 | GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE 400 KVA | cad | € 59.105,00 | Lit 114.443.238 |
|  | GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI MONOBLOCCO |  |  |  |
|  | GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI MONOBLOCCO COSTITUITI DA: FILTRO, RADDRIZZATORE, BATTERIE, CARICA BATTERIE, INVERTER; MONTATI IN UN UNICO CONTENITORE; CARATTERISTICHE NOMINALI: - TENSIONE DI RETE 220/240 V +/- 10 % - FREQUENZA DI RETE 50/60 HZ +/- 6 % - TENSIONE REGOLATA 220/240 V +/- 2 % - FREQUENZA REGOLATA 50/60 HZ +/- O.1 % |  |  |  |
| 06.P50.C 01 A | GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI MONOBLOCCO |  |  |  |
| 06.P50.C 01 A 010 | GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 300 VA, AUT. 10' | cad | € 1.318,00 | Lit 2.552.003 |
| 06.P50.C 01 A 015 | GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 600 VA, AUT. 10' | cad | € 1.677,00 | Lit 3.247.124 |
| 06.P50.C 01 A 020 | GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 1000 VA, AUT. 10' | cad | € 2.216,00 | Lit 4.290.774 |
| 06.P50.C 01 A 025 | GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 1200 VA, AUT. 10' | cad | € 2.336,00 | Lit 4.523.126 |
| 06.P50.C 01 A 030 | GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 1500 VA, AUT. 10' | cad | € 2.874,00 | Lit 5.564.839 |
| 06.P50.C 01 A 035 | GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 1800 VA, AUT. 10' | cad | € 4.012,00 | Lit 7.768.315 |
| 06.P50.C 01 A 040 | GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 2500 VA, AUT. 10' | cad | € 4.311,00 | Lit 8.347.259 |
| 06.P50.C 01 A 045 | GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 3000 VA, AUT. 10' | cad | € 4.730,00 | Lit 9.158.557 |
| 06.P50.C 01 A 050 | GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 1800 VA, AUT. 30' | cad | € 4.311,00 | Lit 8.347.259 |
| 06.P50.C 01 A 055 | GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 2500 VA, AUT. 30' | cad | € 4.909,00 | Lit 9.505.149 |
|  | GRUPPI DI CONTINUITA' ROTANTI |  |  |  |
|  | GRUPPI DI CONTINUITA' ROTANTI COSTITUITI DA: - STABILIZZATORE ROTANTE, RADDRIZZATORE, MODULATORE E BY-PASS AUTOMATICO SU RETE - CARATTERISTICHE NOMINALI: TENSIONE DI RETE 380/220 V +/- 10 % FREQUENZA DI RETE 50 HZ +/- 5 % TENSIONE REGOLATA 380/220 V +/- 1 % FREQUENZA REGOLATA 50 HZ +/- 1 % ESCLUSA FORNITURA DELLA BATTERIA |  |  |  |
| 06.P50.D 01 A | GRUPPI DI CONTINUITA' ROTANTI |  |  |  |
| 06.P50.D 01 A 010 | GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 35 KVA | cad | € 35.023,00 | Lit 67.813.984 |
| 06.P50.D 01 A 015 | GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 50 KVA | cad | € 38.193,00 | Lit 73.951.960 |
| 06.P50.D 01 A 020 | GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 70 KVA | cad | € 41.371,00 | Lit 80.105.426 |
| 06.P50.D 01 A 025 | GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 100 KVA | cad | € 51.123,00 | Lit 98.987.931 |
| 06.P50.D 01 A 030 | GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 150 KVA | cad | € 62.199,00 | Lit 120.434.057 |
| 06.P50.D 01 A 035 | GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 200 KVA | cad | € 70.581,00 | Lit 136.663.872 |
| 06.P50.D 01 A 040 | GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 250 KVA | cad | € 77.343,00 | Lit 149.756.930 |
| 06.P50.D 01 A 045 | GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 300 KVA | cad | € 85.370,00 | Lit 165.299.369 |
| 06.P50.D 01 A 050 | GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 380 KVA | cad | € 104.225,00 | Lit 201.807.740 |
| 06.P50.D 01 A 055 | GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 500 KVA | cad | € 124.338,00 | Lit 240.751.939 |
|  | BATTERIE |  |  |  |
|  | BATTERIE PER ALIMENTAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI E ROTANTI, E PER LAMPADE DI EMERGENZA. |  |  |  |
| 06.P50.E 01 A | BATTERIE DI ACCUMULATORI AL PIOMBO PER ALIMENTAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI E/O ROTANTI. AUTONOMIA 15'-120' MONTATE IN ARMADI O SU TELAI A GIORNO |  |  |  |
| 06.P50.E 01 A 010 | BATT.GR.CONT. 1F 5 KVA AUT. 15' IN ARMADIO | cad | € 1.078,00 | Lit 2.087.299 |
| 06.P50.E 01 A 011 | BATT.GR.CONT. 1F 10 KVA AUT. 15' IN ARMADIO | cad | € 1.796,00 | Lit 3.477.540 |
| 06.P50.E 01 A 012 | BATT.GR.CONT. 3F 18 KVA AUT. 15' IN ARMADIO | cad | € 2.545,00 | Lit 4.927.807 |
| 06.P50.E 01 A 013 | BATT.GR.CONT. 3F 30- 35 KVA AUT. 15' IN ARMADIO | cad | € 4.191,00 | Lit 8.114.907 |
| 06.P50.E 01 A 014 | BATT.GR.CONT. 3F 50- 60 KVA AUT. 15' IN ARMADIO | cad | € 6.287,00 | Lit 12.173.329 |
| 06.P50.E 01 A 015 | BATT.GR.CONT. 3F 70 KVA AUT. 15' SU TELAI | cad | € 5.089,00 | Lit 9.853.678 |
| 06.P50.E 01 A 016 | BATT.GR.CONT. 3F 100-110 KVA AUT. 15' SU TELAI | cad | € 10.475,00 | Lit 20.282.428 |
| 06.P50.E 01 A 017 | BATT.GR.CONT. 3F 150-160 KVA AUT. 15' SU TELAI | cad | € 13.171,00 | Lit 25.502.612 |
| 06.P50.E 01 A 018 | BATT.GR.CONT. 3F 200 KVA AUT. 15' SU TELAI | cad | € 15.746,00 | Lit 30.488.507 |
| 06.P50.E 01 A 019 | BATT.GR.CONT. 3F 225 KVA AUT. 15' SU TELAI | cad | € 17.365,00 | Lit 33.623.328 |
| 06.P50.E 01 A 020 | BATT.GR.CONT. 3F 250 KVA AUT. 15' SU TELAI | cad | € 19.760,00 | Lit 38.260.695 |
| 06.P50.E 01 A 021 | BATT.GR.CONT. 3F 300 KVA AUT. 15' SU TELAI | cad | € 22.154,00 | Lit 42.896.125 |
| 06.P50.E 01 A 022 | BATT.GR.CONT. 3F 380-400 KVA AUT. 15' SU TELAI | cad | € 27.538,00 | Lit 53.321.003 |
| 06.P50.E 01 A 023 | BATT.GR.CONT. 1F 5 KVA AUT. 30' IN ARMADIO | cad | € 1.437,00 | Lit 2.782.419 |
| 06.P50.E 01 A 024 | BATT.GR.CONT. 1F 10 KVA AUT. 30' IN ARMADIO | cad | € 2.455,00 | Lit 4.753.542 |
| 06.P50.E 01 A 025 | BATT.GR.CONT. 3F 18 KVA AUT. 30' IN ARMADIO | cad | € 3.515,00 | Lit 6.805.989 |
| 06.P50.E 01 A 026 | BATT.GR.CONT. 3F 30- 35 KVA AUT. 30' IN ARMADIO | cad | € 5.089,00 | Lit 9.853.678 |
| 06.P50.E 01 A 027 | BATT.GR.CONT. 3F 50- 60 KVA AUT. 30' IN ARMADIO | cad | € 10.475,00 | Lit 20.282.428 |
| 06.P50.E 01 A 028 | BATT.GR.CONT. 3F 70 KVA AUT. 30' SU TELAI | cad | € 8.502,00 | Lit 16.462.167 |
| 06.P50.E 01 A 029 | BATT.GR.CONT. 3F 100-110 KVA AUT. 30' SU TELAI | cad | € 13.050,00 | Lit 25.268.323 |
| 06.P50.E 01 A 030 | BATT.GR.CONT. 3F 150-160 KVA AUT. 30' SU TELAI | cad | € 17.365,00 | Lit 33.623.328 |
| 06.P50.E 01 A 031 | BATT.GR.CONT. 3F 200 KVA AUT. 30' SU TELAI | cad | € 19.519,00 | Lit 37.794.054 |
| 06.P50.E 01 A 032 | BATT.GR.CONT. 3F 225 KVA AUT. 30' SU TELAI | cad | € 21.552,00 | Lit 41.730.491 |
| 06.P50.E 01 A 033 | BATT.GR.CONT. 3F 250 KVA AUT. 30' SU TELAI | cad | € 25.626,00 | Lit 49.618.855 |
| 06.P50.E 01 A 034 | BATT.GR.CONT. 3F 300 KVA AUT. 30' SU TELAI | cad | € 28.736,00 | Lit 55.640.654 |
| 06.P50.E 01 A 035 | BATT.GR.CONT. 3F 380-400 KVA AUT. 30' SU TELAI | cad | € 40.114,00 | Lit 77.671.534 |
| 06.P50.E 01 A 036 | BATT.GR.CONT. 1F 5 KVA AUT. 60' IN ARMADIO | cad | € 5.388,00 | Lit 10.432.622 |
| 06.P50.E 01 A 037 | BATT.GR.CONT. 1F 10 KVA AUT. 60' IN ARMADIO | cad | € 8.984,00 | Lit 17.395.449 |
| 06.P50.E 01 A 038 | BATT.GR.CONT. 3F 18 KVA AUT. 60' IN ARMADIO | cad | € 11.379,00 | Lit 22.032.816 |
| 06.P50.E 01 A 039 | BATT.GR.CONT. 3F 30- 35 KVA AUT. 60' IN ARMADIO | cad | € 17.960,00 | Lit 34.775.409 |
| 06.P50.E 01 A 040 | BATT.GR.CONT. 3F 50- 60 KVA AUT. 60' IN ARMADIO | cad | € 20.354,00 | Lit 39.410.839 |
| 06.P50.E 01 A 041 | BATT.GR.CONT. 3F 70 KVA AUT. 60' SU TELAI | cad | € 26.943,00 | Lit 52.168.922 |
| 06.P50.E 01 A 042 | BATT.GR.CONT. 3F 100-110 KVA AUT. 60' SU TELAI | cad | € 38.314,00 | Lit 74.186.248 |
| 06.P50.E 01 A 043 | BATT.GR.CONT. 3F 150-160 KVA AUT. 60' SU TELAI | cad | € 46.695,00 | Lit 90.414.127 |
| 06.P50.E 01 A 044 | BATT.GR.CONT. 3F 200 KVA AUT. 60' SU TELAI | cad | € 52.681,00 | Lit 102.004.639 |
| 06.P50.E 01 A 045 | BATT.GR.CONT. 3F 225 KVA AUT. 60' SU TELAI | cad | € 55.678,00 | Lit 107.807.641 |
| 06.P50.E 01 A 046 | BATT.GR.CONT. 3F 250 KVA AUT. 60' SU TELAI | cad | € 58.668,00 | Lit 113.597.088 |
| 06.P50.E 01 A 047 | BATT.GR.CONT. 3F 300 KVA AUT. 60' SU TELAI | cad | € 125.716,00 | Lit 243.420.119 |
| 06.P50.E 01 A 048 | BATT.GR.CONT. 3F 380-400 KVA AUT. 60' SU TELAI | cad | € 167.027,00 | Lit 323.409.369 |
| 06.P50.E 01 A 049 | BATT.GR.CONT. 1F 5 KVA AUT.120' IN ARMADIO | cad | € 6.586,00 | Lit 12.752.274 |
| 06.P50.E 01 A 050 | BATT.GR.CONT. 1F 10 KVA AUT.120' IN ARMADIO | cad | € 11.379,00 | Lit 22.032.816 |
| 06.P50.E 01 A 051 | BATT.GR.CONT. 3F 18 KVA AUT.120' IN ARMADIO | cad | € 16.168,00 | Lit 31.305.613 |
| 06.P50.E 01 A 052 | BATT.GR.CONT. 3F 30- 35 KVA AUT.120' IN ARMADIO | cad | € 23.946,00 | Lit 46.365.921 |
| 06.P50.E 01 A 053 | BATT.GR.CONT. 3F 50- 60 KVA AUT.120' IN ARMADIO | cad | € 25.746,00 | Lit 49.851.207 |
| 06.P50.E 01 A 054 | BATT.GR.CONT. 3F 70 KVA AUT.120' SU TELAI | cad | € 41.311,00 | Lit 79.989.249 |
| 06.P50.E 01 A 055 | BATT.GR.CONT. 3F 100-110 KVA AUT.120' SU TELAI | cad | € 58.668,00 | Lit 113.597.088 |
| 06.P50.E 01 A 056 | BATT.GR.CONT. 3F 150-160 KVA AUT.120' SU TELAI | cad | € 67.049,00 | Lit 129.824.967 |
| 06.P50.E 01 A 057 | BATT.GR.CONT. 3F 200 KVA AUT.120' SU TELAI | cad | € 88.600,00 | Lit 171.553.522 |
| 06.P50.E 01 A 058 | BATT.GR.CONT. 3F 225 KVA AUT.120' SU TELAI | cad | € 101.176,00 | Lit 195.904.053 |
| 06.P50.E 01 A 059 | BATT.GR.CONT. 3F 250 KVA AUT.120' SU TELAI | cad | € 113.743,00 | Lit 220.237.158 |
| 06.P50.E 01 A 060 | BATT.GR.CONT. 3F 300 KVA AUT.120' SU TELAI | cad | € 179.594,00 | Lit 347.742.474 |
| 06.P50.E 01 A 061 | BATT.GR.CONT. 3F 380-400 KVA AUT.120' SU TELAI | cad | € 239.459,00 | Lit 463.657.277 |
| 06.P50.E 01 B | BATTERIE AL PIOMBO DI TIPO ERMETICO PER ALIMENTAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI MONOFASI |  |  |  |
| 06.P50.E 01 B 010 | BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 300 VA, AUT. 10' | cad | € 59,90 | Lit 115.982 |
| 06.P50.E 01 B 015 | BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 600 VA, AUT. 10' | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
| 06.P50.E 01 B 020 | BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1000 VA, AUT. 10' | cad | € 240,00 | Lit 464.704 |
| 06.P50.E 01 B 025 | BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1200 VA, AUT. 10' | cad | € 300,00 | Lit 580.881 |
| 06.P50.E 01 B 030 | BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1500 VA, AUT. 10' | cad | € 360,00 | Lit 697.057 |
| 06.P50.E 01 B 035 | BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1800 VA, AUT. 10' | cad | € 420,00 | Lit 813.233 |
| 06.P50.E 01 B 040 | BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 2500 VA, AUT. 10' | cad | € 719,00 | Lit 1.392.178 |
| 06.P50.E 01 B 045 | BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 3000 VA, AUT. 10' | cad | € 779,00 | Lit 1.508.354 |
| 06.P50.E 01 B 050 | BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1800 VA, AUT. 30' | cad | € 839,00 | Lit 1.624.530 |
| 06.P50.E 01 B 055 | BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 2500 VA, AUT. 30' | cad | € 1.198,00 | Lit 2.319.651 |
| 06.P50.E 01 C | BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA |  |  |  |
| 06.P50.E 01 C 010 | BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA 8 W AUT. 1 H | cad | € 31,30 | Lit 60.605 |
| 06.P50.E 01 C 015 | BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA 20 W AUT. 1 H | cad | € 43,00 | Lit 83.259 |
|  | ACCESSORI PER LOCALI CONTENENTI BATTERIE: PEDANE, TAPPETI, GUANTI, ETC. |  |  |  |
| 06.P50.E 02 A | ACCESSORI PER LOCALI CONTENENTI BATTERIE |  |  |  |
| 06.P50.E 02 A 010 | PEDANA ISOL. POLIPROPILENE 0.5X0.5 M, ISOL.30 KV | cad | € 30,00 | Lit 58.088 |
| 06.P50.E 02 A 015 | PEDANA ISOL. POLIPROPILENE 0.5X0.5 M, ISOL.45 KV | cad | € 37,20 | Lit 72.029 |
| 06.P50.E 02 A 020 | TAPPETO DIELETTRICO H=1.25 M S=3.5 MM ISOL.20 KV | cad | € 43,80 | Lit 84.808 |
| 06.P50.E 02 A 025 | TAPPETO DIELETTRICO H=1.25 M S=5 MM ISOL.20 KV | cad | € 72,30 | Lit 139.992 |
| 06.P50.E 02 A 030 | GUANTI DIELETTRICI IN GOMMA, 5 DITA ISOL. 5 KV | cad | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 06.P50.E 02 A 035 | GUANTI DIELETTRICI IN GOMMA, 5 DITA ISOL. 10 KV | cad | € 16,80 | Lit 32.529 |
| 06.P50.E 02 A 040 | GUANTI DIELETTRICI IN GOMMA, 5 DITA ISOL. 20 KV | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 06.P50.E 02 A 045 | GUANTI DIELETTRICI IN GOMMA, 5 DITA ISOL. 30 KV | cad | € 39,60 | Lit 76.676 |
| 06.P50.E 02 A 050 | CUSTODIA PORTA GUANTI | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 06.P50.E 02 A 055 | IMBUTO PER CARICO LIQUIDO | cad | € 1,51 | Lit 2.923 |
| 06.P50.E 02 A 060 | DENSIMETRO CON POMPETTA | cad | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 06.P50.E 02 A 065 | BARATTOLO VASELINA 1/2 KG | cad | € 3,01 | Lit 5.828 |

| 06.P97 | CAPITOLO DI SERVIZIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =CONTIENE LE FORNITURE UTILI PER LA FORMAZIONE DELLE ANALISI NON INSERITE NEI CAPITOLI DEL PREZZIARIO DELLE FORNITURE |  |  |  |
|  | VALORI PERCENTUALI FISSI INCIDENZA ACCESSORI |  |  |  |
|  | INCIDENZA ACCESSORI |  |  |  |
| 06.P97.A 01 A | INCIDENZA ACCESSORI VALORI PERCENTUALI FISSI |  |  |  |
| 06.P97.A 01 A001 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 1% |
| 06.P97.A 01 A002 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 2% |
| 06.P97.A 01 A003 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 3% |
| 06.P97.A 01 A004 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 4% |
| 06.P97.A 01 A005 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 5% |
| 06.P97.A 01 A006 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 6% |
| 06.P97.A 01 A007 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 7% |
| 06.P97.A 01 A008 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 8% |
| 06.P97.A 01 A009 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 9% |
| 06.P97.A 01 A010 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 10% |
| 06.P97.A 01 A011 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 11% |
| 06.P97.A 01 A012 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 12% |
| 06.P97.A 01 A013 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 13% |
| 06.P97.A 01 A014 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 14% |
| 06.P97.A 01 A015 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 15% |
| 06.P97.A 01 A016 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 16% |
| 06.P97.A 01 A017 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 17% |
| 06.P97.A 01 A019 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 19% |
| 06.P97.A 01 A020 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 20% |
| 06.P97.A 01 A021 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 21% |
| 06.P97.A 01 A022 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 22% |
| 06.P97.A 01 A023 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 23% |
| 06.P97.A 01 A024 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 24% |
| 06.P97.A 01 A025 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 25% |
| 06.P97.A 01 A026 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 26% |
| 06.P97.A 01 A0230 | INCIDENZA ACCESSORI |  | 30% |
|  | COMPONENTI PER IMPIANTI DI TERRA ED ANTIFULMINI |  |  |  |
|  | COMPONENTI PER IMPIANTI DI TERRA |  |  |  |
| 06.P97.B 01 A | POZZETTI PER IMPIANTI DI TERRA |  |  |  |
| 06.P97.B 01 A 010 | POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
| 06.P97.B 01 B | CASSETTA DI TERRA |  |  |  |
| 06.P97.B 01 B 010 | CASSETTA DI TERRA | cad | € 29,50 | Lit 57.119 |
| 06.P97.B 01 C | NODO EQUIPOTENZIALE PER LOCALI AD USO MEDICO |  |  |  |
| 06.P97.B 01 C 010 | NODO EQUIPOTENZIALE BASE PER LOCALI A USO MEDICO | cad | € 524,00 | Lit 1.014.605 |
| 06.P97.B 01 C 015 | PER OGNI COLLEGAMENTO AL NODO EQUIPOTENZIALE | cad | € 65,50 | Lit 126.825 |
| 06.P97.B 01 D | CASSETTA DI MISURA E SEZIONAMENTO |  |  |  |
| 06.P97.B 01 D 010 | CASSETTA DI MISURA E SEZIONAMENTO | cad | € 59,00 | Lit 114.239 |
|  | COMPONENTI PER TRASFORMATORI |  |  |  |
|  | CASSONETTI PER TRASFORMATORI |  |  |  |
| 06.P97.C 01 A | CASSONETTI PER TRASFORMATORI TRIFASI |  |  |  |
| 06.P97.C 01 A 030 | CASSONETTO PER TRASFORMATORE TRIFASE | cad | € 197,00 | Lit 381.445 |
| 06.P97.C 01 A 040 | CASSONETTO PER TRASFORMATORE TRIFASE | cad | € 262,00 | Lit 507.302 |
| 06.P97.C 01 A 050 | CASSONETTO PER TRASFORMATORE TRIFASE | cad | € 328,00 | Lit 635.096 |
| 06.P97.C 01 A 060 | CASSONETTO PER TRASFORMATORE TRIFASE | cad | € 393,00 | Lit 760.954 |
| 06.P97.C 01 B | CASSETTE PER TRASFORMATORI MONOFASI |  |  |  |
| 06.P97.C 01 B 005 | CASSETTA PER TRASFORMATORE MONOFASE | cad | € 3,27 | Lit 6.331 |
| 06.P97.C 01 B 025 | CASSETTA PER TRASFORMATORE MONOFASE | cad | € 16,40 | Lit 31.754 |
| 06.P97.C 01 B 050 | CASSETTA PER TRASFORMATORE MONOFASE | cad | € 32,80 | Lit 63.509 |
| 06.P97.C 01 C | OPERE ACCESSORIE PER TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO |  |  |  |
| 06.P97.C 01 C 010 | OPERE ACCESSORIE PER TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO | cad | € 983,00 | Lit 1.903.353 |
|  | COMPONENTI PER QUADRI BT |  |  |  |
|  | SISTEMI DI SBARRE PER QUADRI BT |  |  |  |
| 06.P97.D 01 A | SISTEMI DI SBARRE PER QUADRI BT IN RAME ELETTROLITICO A SPIGOLI VIVI O ARROTONDATI, PER MONTAGGIO LINEARE ORIZZONTALE O VERTICALE. VENTILAZIONE NATURALE IN ARIA LIBERA. COMPLETI DI SUPPORTI IN RESINA POLIESTERE CON FIBRE DI VETRO O SIMILARI. FORATURA PER ALLACCIAMENTI, RAVVIVATURA NELLE GIUNZIONI, BULLONERIA, ETC. RIFERIMENTO TABELLE UNEL 01432-72 E 01433-72 |  |  |  |
| 06.P97.D 01 A 005 | SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 160 A | cad | € 65,50 | Lit 126.825 |
| 06.P97.D 01 A 010 | SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 250 A | cad | € 90,40 | Lit 175.038 |
| 06.P97.D 01 A 015 | SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 500 A | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 06.P97.D 01 A 020 | SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 600 A | cad | € 124,00 | Lit 240.097 |
| 06.P97.D 01 A 025 | SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 800 A | cad | € 185,00 | Lit 358.209 |
| 06.P97.D 01 A 030 | SISTEMA SBARRE 3F+N IN=1000 A | cad | € 222,00 | Lit 429.851 |
| 06.P97.D 01 A 035 | SISTEMA SBARRE 3F+N IN=1250 A | cad | € 262,00 | Lit 507.302 |
| 06.P97.D 01 A 040 | SISTEMA SBARRE 3F+N IN=1600 A | cad | € 315,00 | Lit 609.925 |
| 06.P97.D 01 A 045 | SISTEMA SBARRE 3F+N IN=2000 A | cad | € 472,00 | Lit 913.919 |
| 06.P97.D 01 A 050 | SISTEMA SBARRE 3F+N IN=2500 A | cad | € 589,00 | Lit 1.140.463 |
| 06.P97.D 01 A 055 | SISTEMA SBARRE 3F+N IN=3000 A | cad | € 697,00 | Lit 1.349.580 |
| 06.P97.D 01 A 060 | SISTEMA SBARRE 3F+N IN=3500 A | cad | € 799,00 | Lit 1.547.079 |
| 06.P97.D 01 A 065 | SISTEMA SBARRE 3F+N IN=4000 A | cad | € 1.135,00 | Lit 2.197.666 |
| 06.P97.D 01 A 070 | SISTEMA SBARRE 3F+N IN=4500 A | cad | € 1.308,00 | Lit 2.532.641 |
| 06.P97.D 01 A 075 | SISTEMA SBARRE 3F+N IN=5000 A | cad | € 1.719,00 | Lit 3.328.448 |
| 06.P97.D 01 B | SUPPORTI SBARRE AGGIUNTIVI PER QUADRI BT |  |  |  |
| 06.P97.D 01 B 010 | SUPPORTO SBARRE AGGIUNTIVO IN= 250- 600 A | cad | € 19,70 | Lit 38.144 |
| 06.P97.D 01 B 015 | SUPPORTO SBARRE AGGIUNTIVO IN= 800-1600 A | cad | € 26,20 | Lit 50.730 |
| 06.P97.D 01 B 020 | SUPPORTO SBARRE AGGIUNTIVO IN=2000-3200 A | cad | € 36,10 | Lit 69.899 |
| 06.P97.D 01 B 025 | SUPPORTO SBARRE AGGIUNTIVO IN=3500-4000 A | cad | € 49,20 | Lit 95.264 |
| 06.P97.D 01 B 030 | SUPPORTO SBARRE AGGIUNTIVO IN=4500-5000 A | cad | € 59,00 | Lit 114.239 |
|  | COMPONENTI PER IMPIANTI IN CAVO |  |  |  |
|  | COMPONENTI PER BARRIERE ANTIFIAMMA |  |  |  |
| 06.P97.E 01 A | SISTEMI DI BARRIERE ANTIFIAMMA - LASTRA DI MATERIALE SIGILLANTE SPESSORE 7.5 MM ESPANDIBILE IN PRESENZA DI FIAMMA,REI 180MIN. DIMENSIONE LASTRA 914X 1040 MM - BARRIERA DI MATERIALE SIGILLANTE ESPANDIBILE IN PRESENZA DI FIAMMA FINO A REI 180 MIN. DIMENSIONI BARRIERA IN CENTIMETRI CUBICI (CMC) |  |  |  |
| 06.P97.E 01 A 010 | LASTRA MATERIALE SIGILLANTE 914X1040X7.5 MM | cad | € 203,00 | Lit 393.062 |
| 06.P97.E 01 A 015 | MATERIALE SIGILLANTE ESPAND. X BARRIERA 400 CMC | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 06.P97.E 01 A 020 | MATERIALE SIGILLANTE ESPAND. X BARRIERA 750 CMC | cad | € 29,50 | Lit 57.119 |
| 06.P97.E 01 A 025 | MATERIALE SIGILLANTE ESPAND. X BARRIERA 950 CMC | cad | € 44,60 | Lit 86.357 |
| 06.P97.E 01 B | SISTEMI DI PASSACAVI MULTIPLI ANTIFIAMMA PER INSTALLAZIONI NUOVE O ESISTENTI |  |  |  |
| 06.P97.E 01 B 010 | TELAIO BASE | cad | € 55,70 | Lit 107.850 |
| 06.P97.E 01 B 015 | QUOTA ADDIZION. PER OGNI CAVO FINO DIAM. 35 MMQ | cad | € 1,64 | Lit 3.175 |
| 06.P97.E 01 B 020 | QUOTA ADDIZION. PER OGNI CAVO OLTRE DIAM. 35 MMQ | cad | € 2,62 | Lit 5.073 |

| 06.A36 | MANODOPERA EQUIVALENTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = AGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DELLE OPERE ELETTRICHE, I TEMPI INDICATI PER LA POSA IN OPERA SONO DA INTENDERSI RIFERITI AD UN OPERAIO "ELETTRICO" EQUIVALENTE. SUPPOSTO CHE TUTTI GLI INTERVENTI SIANO EFFETTUATI DA UNA "SQUADRA TIPO", COSTITUITA, PER IPOTESI, DA UN OPERAIO COMUNE ED UN OPERAIO SPECIALIZZATO, IL COSTO DELL'OPERAIO "ELETTRICO" EQUIVALENTE E' ASSUNTO PARI ALLA MEDIA DEI COSTI DELL'OPERAIO COMUNE E DELL'OPERAIO SPECIALIZZATO, RIFERITI AD INTERVENTI IN ORE NORMALI; PER LE OPERE COMPIUTE, I COSTI DI MANODOPERA VANNO APPLICATI IN MODO GENERALE, INDIPENDENTEMENTE DALL'ORA E DAL GIORNO IN CUI VENGONO EFFETTUATI GLI INTERVENTI, SALVO CHE ESPLICITI ACCORDI CONTRATTUALI PREVEDANO UN DIVERSO CONTEGGIO. I TEMPI DI POSA SI RIFERISCONO A LAVORI ESEGUITI A REGOLA D'ARTE, DA UN NUMERO ADEGUATO DI ADDETTI E TENGONO IMPLICITAMENTE CONTO DEGLI ONERI ACCESSORI PER ASSICURARSI LA DISPONIBILITA' IN LOCO DELLE NECESSARIE ATTREZZATURE. I TEMPI, PUR SE RIFERITI AD UN GENERICO OPERAIO "ELETTRICO", TENGONO GIA' CONTO DEL NUMERO DI ADDETTI RITENUTO NECESSARIO. |  |  |  |  |
|  | MANODOPERA |  |  |  |  |
|  | = MANODOPERA |  |  |  |  |
|  | MANODOPERA |  |  |  |  |
| 06.A36.A 01 A | MANODOPERA |  |  |  |  |
| 06.A36.A 01 A 010 | MANODOPERA: OPERAIO ELETTRICO | ora |  |  |  |
|  | DIRITTO DI CHIAMATA |  |  |  |  |
|  | = DIRITTO DI CHIAMATA |  |  |  |  |
|  | LE VOCI SEGUENTI SI RIFERISCONO AD INTERVENTI SPORADICI, NON INSERITI NELL'AMBITO DI UN CONTRATTO DI APPALTO O DI MANUTENZIONE. IN TALI CASI, ALLORCHE' GLI IMPORTI COMPLESSIVI DELLE PRESTAZIONI SONO INFERIORI AI LIMITI INDICATI, E' PREVISTO UN COMPENSO ADDIZIONALE DENOMINATO DIRITTO DI CHIAMATA |  |  |  |  |
| 06.A36.B 01 A | DIRITTO DI CHIAMATA |  |  |  |  |
| 06.A36.B 01 A 010 | PER PRESTAZIONI FINO A 50.000 LIT. | cad | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A36.B 01 A 015 | PER PRESTAZIONI FINO A 100.000 LIT. | cad | € 18,70 | Lit 36.208 | % 100 |
| 06.A36.B 01 A 020 | PER PRESTAZIONI FINO A 150.000 LIT. | cad | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |

| 06.A37 | APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE M.T. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = LE POSE IN OPERA (P.O.) SI INTENDONO COMPREN- SIVE DI TUTTO QUANTO NECESSARIO PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE INSERITE NEL SISTEMA PREVISTO, CON LA SOLA ESCLUSIONE DELLA FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE E DEI QUADRI. ESSE PERTANTO INCLUDONO L'EFFETTUAZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI TRAMITE APPOSITI TERMINALI, IL TRASPORTO ED IL FISSAGGIO DEI QUADRI TRAMITE FERRI DI BASE, LA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO ED IL CONTROLLO DEGLI INTERBLOCCHI, LA CONSEGNA DEGLI SCHEMI SIA ELETTRICI CHE DI FABBRICAZIONE, LA CONSEGNA DEI LIBRETTI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI E, QUALORA LA POSA AVVENGA IN SOSTITUZIONE, LO SMONTAGGIO E LA CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE PREESISTENTI. IL COSTO RELATIVO ALLA FORNITURA IN OPERA (F.O.) DOVRA' ESSERE OTTENUTO COMPONENDO IL COSTO DELL'APPARECCHIATURA CON IL COSTO DELLA P.O. . |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE M.T. |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE M.T. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE DI MANOVRA E PROTEZIONE SU QUADRI M.T. QUADRI M.T. |  |  |  |  |
| 06.A37.A 01 A | POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI DI MANOVRA- SEZIONATORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. NORMALIZZATI M.T. |  |  |  |  |
| 06.A37.A 01 A 010 | P.O.INT.MANOVRA-SEZION. 12-24 KV SCORRIM.RETTIL. | cad | € 125,00 | Lit 242.033 | % 100 |
| 06.A37.A 01 A 015 | P.O.INT.MAN.-SEZ.12-24 KV SCOR.RET.TEL.PORTAFUS. | cad | € 167,00 | Lit 323.357 | % 100 |
| 06.A37.A 01 A 020 | P.O. INT. DI MANOVRA-SEZIONATORE 24 KV ROTATIVO | cad | € 125,00 | Lit 242.033 | % 100 |
| 06.A37.A 01 B | POSA IN OPERA DI SEZIONATORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. |  |  |  |  |
| 06.A37.A 01 B 010 | P.O. SEZIONATORE 12-24 KV A VUOTO SCORR.RETTIL. | cad | € 83,20 | Lit 161.097 | % 100 |
| 06.A37.A 01 B 015 | P.O. SEZIONATORE 24 KV A VUOTO ROTATIVO | cad | € 83,20 | Lit 161.097 | % 100 |
| 06.A37.A 01 B 020 | P.O. SEZIONATORE DI TERRA 12-24 KV | cad | € 83,20 | Lit 161.097 | % 100 |
| 06.A37.A 01 C | POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. |  |  |  |  |
| 06.A37.A 01 C 010 | P.O. INT. VOR 12-24 KV IN ESECUZIONE FISSA | cad | € 167,00 | Lit 323.357 | % 100 |
| 06.A37.A 01 C 015 | P.O. INT. SF6 12-24 KV IN ESECUZIONE FISSA | cad | € 167,00 | Lit 323.357 | % 100 |
| 06.A37.A 01 C 020 | P.O. INT. VOR 12-24 KV ESEC.ESTR. SU C.CON PINZE | cad | € 208,00 | Lit 402.744 | % 100 |
| 06.A37.A 01 C 025 | P.O. INT. SF6 12-24 KV ESEC.ESTR. SU C.CON PINZE | cad | € 208,00 | Lit 402.744 | % 100 |
| 06.A37.A 01 D | POSA IN OPERA DI FUSIBILI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. |  |  |  |  |
| 06.A37.A 01 D 010 | P.O. FUSIBILE MT 12-24 KV | cad | € 4,15 | Lit 8.035 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI ACCESSORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. |  |  |  |  |
| 06.A37.A 02 A | POSA IN OPERA DI ACCESSORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. |  |  |  |  |
| 06.A37.A 02 A 010 | P.O. TELAIO PORTAFUSIBILI TRIPOLARE 12-24 KV | cad | € 62,40 | Lit 120.823 | % 100 |
| 06.A37.A 02 A 015 | P.O. GRUPPO DERIVATORI CAP./RES. C/CASSETTA P.T. | cad | € 83,20 | Lit 161.097 | % 100 |
| 06.A37.A 02 A 020 | P.O. COMANDO ELETTRICO SU INT.VOR/INT.MAN.-SEZ. | cad | € 62,40 | Lit 120.823 | % 100 |
| 06.A37.A 02 A 025 | P.O. BOBINA DI APERTURA SU INT. VOR/SF6 | cad | € 41,60 | Lit 80.548 | % 100 |
| 06.A37.A 02 A 030 | P.O. BOBINA DI APERTURA SU INT. MANOVRA-SEZ. | cad | € 41,60 | Lit 80.548 | % 100 |
| 06.A37.A 02 A 035 | P.O. CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC) | cad | € 20,80 | Lit 40.274 | % 100 |
| 06.A37.A 02 A 040 | P.O. RELE' DI MAX CORRENTE DIRETTI SU INT. VOR | cad | € 62,40 | Lit 120.823 | % 100 |
| 06.A37.A 02 A 045 | P.O. BLOCCO A CHIAVE | cad | € 20,80 | Lit 40.274 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI MISURA SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. |  |  |  |  |
| 06.A37.A 03 A | POSA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI MISURA SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. |  |  |  |  |
| 06.A37.A 03 A 010 | P.O. TRASFORMATORE DI TENSIONE 12-24 KV | cad | € 41,60 | Lit 80.548 | % 100 |
| 06.A37.A 03 A 015 | P.O. TRASFORMATORE DI CORRENTE 12-24 KV | cad | € 41,60 | Lit 80.548 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA SCOMPARTI M.T. |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. INCLUSO LIVELLAMENTO, FISSAGGIO A PAVIMENTO, ASSEMBLAGGIO. INCLUSI COLLEGAMENTI A MONTE E A VALLE. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. |  |  |  |  |
| 06.A37.B 01 A | POSA IN OPERA DI SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T. |  |  |  |  |
| 06.A37.B 01 A 010 | P.O. SCOMP.ESEC.BLIND. ARR./PART. CON INT.ESTR. | cad | € 250,00 | Lit 484.067 | % 100 |
| 06.A37.B 01 A 015 | P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARR./PART.CON INT.ES.ESTR. | cad | € 208,00 | Lit 402.744 | % 100 |
| 06.A37.B 01 A 020 | P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARR./PART.CON INT.ES.FISSA | cad | € 167,00 | Lit 323.357 | % 100 |
| 06.A37.B 01 A 025 | P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARRIVO E PROTEZ. | cad | € 125,00 | Lit 242.033 | % 100 |
| 06.A37.B 01 A 030 | P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARRIVO E MISURE | cad | € 146,00 | Lit 282.695 | % 100 |
| 06.A37.B 01 A 035 | P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARRIVO E SEZIONAMENTO | cad | € 125,00 | Lit 242.033 | % 100 |
| 06.A37.B 01 A 040 | P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARRIVO CON SEZ. DI TERRA | cad | € 104,00 | Lit 201.372 | % 100 |
| 06.A37.B 01 A 045 | P.O. SCOMP.ESEC.PROT. RISALITA SBARRE O ARRIVO | cad | € 83,20 | Lit 161.097 | % 100 |
| 06.A37.B 01 A 050 | P.O. SCOMP.ESEC.PROT. RISALITA SBARRE E MISURE | cad | € 125,00 | Lit 242.033 | % 100 |
| 06.A37.B 01 A 055 | P.O. SCOMP.ESEC.PROT. TRASFORMATORE DI TENSIONE | cad | € 146,00 | Lit 282.695 | % 100 |
| 06.A37.B 01 A 060 | P.O. SCOMP.ESEC.PROT. LINEA CON INT.MAN.-SEZ. | cad | € 146,00 | Lit 282.695 | % 100 |
| 06.A37.B 01 A 065 | P.O. SCOMP.ESEC.PROT. LINEA CON SEZIONATORE | cad | € 125,00 | Lit 242.033 | % 100 |
| 06.A37.B 01 A 070 | P.O. SCOMP.ESEC.PROT. PROTEZIONE TRASFORMATORE | cad | € 146,00 | Lit 282.695 | % 100 |
| 06.A37.B 01 A 075 | P.O.SCOMPARTO ESEC. PROTETTA PER TRASF. 100 KVA | cad | € 167,00 | Lit 323.357 | % 100 |
| 06.A37.B 01 A 080 | P.O.SCOMPARTO ESEC. PROTETTA PER TRASF. 315 KVA | cad | € 208,00 | Lit 402.744 | % 100 |
| 06.A37.B 01 A 085 | P.O.SCOMPARTO ESEC. PROTETTA PER TRASF. 630 KVA | cad | € 250,00 | Lit 484.067 | % 100 |

| 06.A38 | TRASFORMATORI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = LA FORNITURA IN OPERA DEI TRASFORMATORI (F.O.) COMPRENDE TUTTE LE FORNITURE E OPERE NECESSARIE PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL TRASFORMATORE E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, SENZA ESCLUSIONE ALCUNA. ESSA INCLUDE PERTANTO GLI EVENTUALI DISPOSITIVI DI RILIEVO DELLE SOVRATEMPERATURE, LE CENTRALINE D'ALLARME, I DISPOSITIVI DI MOVIMENTAZIONE E BLOCCAGGIO, I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MECCANICA, I TERMINALI E CAPICORDA, I COLLEGAMENTI DI ENERGIA E DI SEGNALE A MONTE E A VALLE, I COLLEGAMENTI DI TERRA, I CERTIFICATI DI COLLAUDO O DELLE PROVE DI TIPO, E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER UN INSTALLAZIONE A REGOLA D'ARTE. LA POSA IN OPERA (P.O.) NON COMPRENDE INVECE IL COSTO DEL TRASFORMATORE |  |  |  |  |
|  | P.O. DI TRASFORMATORI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI TRASFORMATORI. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI TRASFORMATORI IN OLIO, IN ARIA O IN RESINA. POTENZE DA 50 A 3000 KVA, INCLUSI I COLLEGAMENTI DI POTENZA ED AUSILIARI |  |  |  |  |
| 06.A38.A 01 A | POSA IN OPERA DI TRASFORMATORI. |  |  |  |  |
| 06.A38.A 01 A 010 | P.O. TRASFORMATORI 50- 400 KVA | cad | € 270,00 | Lit 522.792 | % 100 |
| 06.A38.A 01 A 015 | P.O. TRASFORMATORI 500-1000 KVA | cad | € 333,00 | Lit 644.777 | % 100 |
| 06.A38.A 01 A 020 | P.O. TRASFORMATORI 1250-1600 KVA | cad | € 412,00 | Lit 797.743 | % 100 |
| 06.A38.A 01 A 025 | P.O. TRASFORMATORI 2000-3000 KVA | cad | € 505,00 | Lit 977.816 | % 100 |
|  | F.O. AUTOTRASFORMATORI E TRASFORMATORI |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA DI AUTOTRASFORMATORI E TRASFORMATORI. |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI AUTOTRASFORMATORI TRIFASI A SECCO, RAFFREDDAMENTO NATURALE, ISOLAMENTO CLASSE U, RAPPORTO 220/380 V, INCLUSI COLLEGA- MENTI AL PRIMARIO E AL SECONDARIO E TUTTO QUANTO NECESSARIO PER L'EFFETTIVA MESSA IN SERVIZIO. INSTALLAZIONE A GIORNO O IN CASSONETTO. |  |  |  |  |
| 06.A38.B 01 A | FORNITURA IN OPERA DI AUTOTRASFORMATORI TRIFASI A SECCO, RAFFREDDAMENTO NATURALE, ISOLAMENTO CLASSE U, RAPPORTO 220/380 V. INSTALLAZIONE A GIORNO. |  |  |  |  |
| 06.A38.B 01 A 010 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 10 KVA | cad | € 352,00 | Lit 681.567 | % 38,329 |
| 06.A38.B 01 A 015 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 15 KVA | cad | € 414,00 | Lit 801.615 | % 32,542 |
| 06.A38.B 01 A 020 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 20 KVA | cad | € 504,00 | Lit 975.880 | % 26,721 |
| 06.A38.B 01 A 025 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 25 KVA | cad | € 554,00 | Lit 1.072.693 | % 24,317 |
| 06.A38.B 01 A 030 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 30 KVA | cad | € 580,00 | Lit 1.123.036 | % 23,223 |
| 06.A38.B 01 A 035 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 35 KVA | cad | € 855,00 | Lit 1.655.510 | % 15,749 |
| 06.A38.B 01 A 040 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 40 KVA | cad | € 909,00 | Lit 1.760.069 | % 14,817 |
| 06.A38.B 01 A 045 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 50 KVA | cad | € 999,00 | Lit 1.934.333 | % 13,48 |
| 06.A38.B 01 A 050 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 80 KVA | cad | € 1.337,00 | Lit 2.588.792 | % 10,074 |
| 06.A38.B 01 A 055 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 100 KVA | cad | € 1.477,00 | Lit 2.859.870 | % 9,119 |
| 06.A38.B 01 A 060 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 125 KVA | cad | € 1.693,00 | Lit 3.278.105 | % 10,61 |
| 06.A38.B 01 A 065 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 150 KVA | cad | € 1.800,00 | Lit 3.485.286 | % 9,976 |
| 06.A38.B 01 A 070 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 200 KVA | cad | € 2.134,00 | Lit 4.132.000 | % 8,415 |
| 06.A38.B 01 A 075 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 250 KVA | cad | € 2.430,00 | Lit 4.705.136 | % 7,388 |
| 06.A38.B 01 A 080 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 300 KVA | cad | € 2.655,00 | Lit 5.140.796 | % 8,452 |
| 06.A38.B 01 A 085 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 400 KVA | cad | € 3.601,00 | Lit 6.972.508 | % 6,232 |
| 06.A38.B 01 A 090 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 500 KVA | cad | € 4.006,00 | Lit 7.756.697 | % 5,602 |
| 06.A38.B 01 A 095 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 600 KVA | cad | € 4.185,00 | Lit 8.103.289 | % 5,362 |
| 06.A38.B 01 B | FORNITURA IN OPERA DI AUTOTRASFORMATORI TRIFASI A SECCO, RAFFREDDAMENTO NATURALE, ISOLAMENTO CLASSE U, RAPPORTO 220/380 V. INSTALLAZIONE IN CASSONETTO CON DIMENSIONI E VENTILAZIONE IDONEE (MORME CEI 14-4), CON PORTELLA A CHIAVE E LAMPADE DI SEGNALAZIONE SU OGNI FASE. |  |  |  |  |
| 06.A38.B 01 B 010 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 10 KVA | cad | € 603,00 | Lit 1.167.570 | % 29,776 |
| 06.A38.B 01 B 015 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 15 KVA | cad | € 669,00 | Lit 1.295.364 | % 26,86 |
| 06.A38.B 01 B 020 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 20 KVA | cad | € 763,00 | Lit 1.477.374 | % 23,535 |
| 06.A38.B 01 B 025 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 25 KVA | cad | € 815,00 | Lit 1.578.060 | % 22,028 |
| 06.A38.B 01 B 030 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 30 KVA | cad | € 843,00 | Lit 1.632.275 | % 21,313 |
| 06.A38.B 01 B 035 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 35 KVA | cad | € 1.131,00 | Lit 2.189.921 | % 15,879 |
| 06.A38.B 01 B 040 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 40 KVA | cad | € 1.187,00 | Lit 2.298.352 | % 15,125 |
| 06.A38.B 01 B 045 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 50 KVA | cad | € 1.282,00 | Lit 2.482.298 | % 14,011 |
| 06.A38.B 01 B 050 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 80 KVA | cad | € 1.636,00 | Lit 3.167.737 | % 10,98 |
| 06.A38.B 01 B 055 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 100 KVA | cad | € 1.848,00 | Lit 3.578.226 | % 9,719 |
| 06.A38.B 01 B 060 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 125 KVA | cad | € 2.071,00 | Lit 4.010.015 | % 10,836 |
| 06.A38.B 01 B 065 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 150 KVA | cad | € 2.184,00 | Lit 4.228.813 | % 10,277 |
| 06.A38.B 01 B 070 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 200 KVA | cad | € 2.534,00 | Lit 4.906.508 | % 8,859 |
| 06.A38.B 01 B 075 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 250 KVA | cad | € 2.844,00 | Lit 5.506.751 | % 7,891 |
| 06.A38.B 01 B 080 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 300 KVA | cad | € 3.143,00 | Lit 6.085.696 | % 8,568 |
| 06.A38.B 01 B 085 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 400 KVA | cad | € 4.134,00 | Lit 8.004.540 | % 6,514 |
| 06.A38.B 01 B 090 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 500 KVA | cad | € 4.624,00 | Lit 8.953.312 | % 5,824 |
| 06.A38.B 01 B 095 | F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 600 KVA | cad | € 4.812,00 | Lit 9.317.331 | % 5,597 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI TRIFASI A SECCO, RAFFREDDAMENTO NATURALE, ISOLAMENTO CLASSE U, RAPPORTO 220/380 V, INCLUSI COLLEGA- MENTI AL PRIMARIO E AL SECONDARIO E TUTTO QUANTO NECESSARIO PER L'EFFETTIVA MESSA IN SERVIZIO. INSTALLAZIONE A GIORNO O IN CASSONETTO. |  |  |  |  |
| 06.A38.B 02 A | FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI TRIFASI A SECCO, RAFFREDDAMENTO NATURALE, ISOLAMENTO CLASSE U, RAPPORTO 220/380 V. INSTALLAZIONE A GIORNO. |  |  |  |  |
| 06.A38.B 02 A 010 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 15 KVA | cad | € 859,00 | Lit 1.663.255 | % 15,691 |
| 06.A38.B 02 A 015 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 20 KVA | cad | € 968,00 | Lit 1.874.309 | % 13,921 |
| 06.A38.B 02 A 020 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 25 KVA | cad | € 1.071,00 | Lit 2.073.745 | % 12,574 |
| 06.A38.B 02 A 025 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 30 KVA | cad | € 1.229,00 | Lit 2.379.675 | % 10,956 |
| 06.A38.B 02 A 030 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 35 KVA | cad | € 1.336,00 | Lit 2.586.856 | % 10,08 |
| 06.A38.B 02 A 035 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 40 KVA | cad | € 1.405,00 | Lit 2.720.459 | % 9,587 |
| 06.A38.B 02 A 040 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 50 KVA | cad | € 1.577,00 | Lit 3.053.497 | % 8,543 |
| 06.A38.B 02 A 045 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 80 KVA | cad | € 2.014,00 | Lit 3.899.647 | % 6,687 |
| 06.A38.B 02 A 050 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 100 KVA | cad | € 2.333,00 | Lit 4.517.317 | % 5,772 |
| 06.A38.B 02 A 055 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 125 KVA | cad | € 2.575,00 | Lit 4.985.895 | % 6,973 |
| 06.A38.B 02 A 060 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 150 KVA | cad | € 2.985,00 | Lit 5.779.765 | % 6,016 |
| 06.A38.B 02 A 065 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 200 KVA | cad | € 3.884,00 | Lit 7.520.472 | % 4,623 |
| 06.A38.B 02 A 070 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 250 KVA | cad | € 4.053,00 | Lit 7.847.702 | % 4,43 |
| 06.A38.B 02 A 075 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 300 KVA | cad | € 4.645,00 | Lit 8.993.974 | % 4,832 |
| 06.A38.B 02 A 080 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 400 KVA | cad | € 5.459,00 | Lit 10.570.097 | % 4,111 |
| 06.A38.B 02 A 085 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 500 KVA | cad | € 7.098,00 | Lit 13.743.644 | % 3,161 |
| 06.A38.B 02 A 090 | F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 600 KVA | cad | € 7.964,00 | Lit 15.420.454 | % 2,818 |
| 06.A38.B 02 B | FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI TRIFASI A SECCO, RAFFREDDAMENTO NATURALE, ISOLAMENTO CLASSE U, RAPPORTO 220/380 V. INSTALLAZIONE IN CASSONETTO CON DIMENSIONI E VENTILAZIONE IDONEE (MORME CEI 14-4), CON PORTELLA A CHIAVE E LAMPADE DI SEGNALAZIONE SU OGNI FASE. |  |  |  |  |
| 06.A38.B 02 B 010 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 15 KVA | cad | € 1.134,00 | Lit 2.195.730 | % 15,833 |
| 06.A38.B 02 B 015 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 20 KVA | cad | € 1.249,00 | Lit 2.418.401 | % 14,383 |
| 06.A38.B 02 B 020 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 25 KVA | cad | € 1.357,00 | Lit 2.627.518 | % 13,232 |
| 06.A38.B 02 B 025 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 30 KVA | cad | € 1.523,00 | Lit 2.948.939 | % 11,792 |
| 06.A38.B 02 B 030 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 35 KVA | cad | € 1.635,00 | Lit 3.165.801 | % 10,985 |
| 06.A38.B 02 B 035 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 40 KVA | cad | € 1.707,00 | Lit 3.305.212 | % 10,521 |
| 06.A38.B 02 B 040 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 50 KVA | cad | € 1.886,00 | Lit 3.651.805 | % 9,519 |
| 06.A38.B 02 B 045 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 80 KVA | cad | € 2.345,00 | Lit 4.540.553 | % 7,658 |
| 06.A38.B 02 B 050 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 100 KVA | cad | € 2.724,00 | Lit 5.274.399 | % 8,239 |
| 06.A38.B 02 B 055 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 125 KVA | cad | € 2.996,00 | Lit 5.801.064 | % 7,492 |
| 06.A38.B 02 B 060 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 150 KVA | cad | € 3.425,00 | Lit 6.631.724 | % 6,553 |
| 06.A38.B 02 B 065 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 200 KVA | cad | € 4.367,00 | Lit 8.455.691 | % 5,139 |
| 06.A38.B 02 B 070 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 250 KVA | cad | € 4.544,00 | Lit 8.798.410 | % 4,939 |
| 06.A38.B 02 B 075 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 300 KVA | cad | € 5.227,00 | Lit 10.120.883 | % 5,151 |
| 06.A38.B 02 B 080 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 400 KVA | cad | € 6.081,00 | Lit 11.774.457 | % 4,429 |
| 06.A38.B 02 B 085 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 500 KVA | cad | € 7.863,00 | Lit 15.224.891 | % 3,424 |
| 06.A38.B 02 B 090 | F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 600 KVA | cad | € 8.770,00 | Lit 16.981.087 | % 3,07 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI MONOFASI IN ARIA PER SERVIZIO PERMANENTE, ISOLAMENTO CLASSE E, TENSIONE PRIMARIA: 220-380 V, TENSIONE SECONDARIA: 12-220 V, INCLUSI COLLEGAMENTI AL PRIMARIO E AL SECONDARIO E TUTTO QUANTO NECESSARIO PER L'EFFETTIVA MESSA IN SERVIZIO. INSTALLAZIONE A GIORNO O IN CASSETTA. |  |  |  |  |
| 06.A38.B 03 A | FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI MONOFASI IN ARIA PER SERVIZIO PERMANENTE, ISOLAMENTO CLASSE E, TENSIONE PRIMARIA: 220-380 V, TENSIONI SECONDARIE (*): 24-48 V / 55-110 V / 110-220 V / 24-220 V. POTENZA RIFERITA ALLA MASSIMA TENSIONE SECONDARIA. INSTALLAZIONE A GIORNO. |  |  |  |  |
| 06.A38.B 03 A 010 | F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 100 VA | cad | € 17,80 | Lit 34.465 | % 42,094 |
| 06.A38.B 03 A 015 | F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 200 VA | cad | € 23,30 | Lit 45.115 | % 32,199 |
| 06.A38.B 03 A 020 | F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 300 VA | cad | € 27,40 | Lit 53.053 | % 27,352 |
| 06.A38.B 03 A 025 | F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 500 VA | cad | € 39,60 | Lit 76.676 | % 18,882 |
| 06.A38.B 03 A 030 | F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 800 VA | cad | € 49,80 | Lit 96.426 | % 15,012 |
| 06.A38.B 03 A 035 | F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 1000 VA | cad | € 57,30 | Lit 110.948 | % 13,044 |
| 06.A38.B 03 A 040 | F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 1500 VA | cad | € 102,00 | Lit 197.499 | % 14,797 |
| 06.A38.B 03 A 045 | F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 2000 VA | cad | € 124,00 | Lit 240.097 | % 12,14 |
| 06.A38.B 03 A 050 | F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 3000 VA | cad | € 176,00 | Lit 340.783 | % 8,53 |
| 06.A38.B 03 A 055 | F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 4000 VA | cad | € 214,00 | Lit 414.361 | % 7,013 |
| 06.A38.B 03 A 060 | F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 5000 VA | cad | € 252,00 | Lit 487.940 | % 5,954 |
| 06.A38.B 03 A 065 | F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 8000 VA | cad | € 331,00 | Lit 640.905 | % 6,8 |
| 06.A38.B 03 A 070 | F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 10000 VA | cad | € 414,00 | Lit 801.615 | % 5,433 |
| 06.A38.B 03 B | FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI MONOFASI IN ARIA PER SERVIZIO PERMANENTE, ISOLAMENTO CLASSE E, TENSIONE PRIMARIA: 220-380 V, TENSIONI SECONDARIE (*): 24-48 V / 55-110 V / 110-220 V / 24-220 V. POTENZA RIFERITA ALLA MASSIMA TENSIONE SECONDARIA. INSTALLAZIONE IN CASSETTA CON DIMENSIONI E VENTILAZIONE IDONEE. |  |  |  |  |
| 06.A38.B 03 B 010 | F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 100 VA | cad | € 25,30 | Lit 48.987 | % 44,414 |
| 06.A38.B 03 B 015 | F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 200 VA | cad | € 31,00 | Lit 60.024 | % 36,22 |
| 06.A38.B 03 B 020 | F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 300 VA | cad | € 35,30 | Lit 68.350 | % 31,798 |
| 06.A38.B 03 B 025 | F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 500 VA | cad | € 48,20 | Lit 93.328 | % 23,315 |
| 06.A38.B 03 B 030 | F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 800 VA | cad | € 58,90 | Lit 114.046 | % 19,078 |
| 06.A38.B 03 B 035 | F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 1000 VA | cad | € 66,70 | Lit 129.149 | % 16,827 |
| 06.A38.B 03 B 040 | F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 1500 VA | cad | € 126,00 | Lit 243.970 | % 14,912 |
| 06.A38.B 03 B 045 | F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 2000 VA | cad | € 149,00 | Lit 288.504 | % 12,584 |
| 06.A38.B 03 B 050 | F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 3000 VA | cad | € 204,00 | Lit 394.999 | % 9,198 |
| 06.A38.B 03 B 055 | F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 4000 VA | cad | € 243,00 | Lit 470.513 | % 7,693 |
| 06.A38.B 03 B 060 | F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 5000 VA | cad | € 283,00 | Lit 547.964 | % 6,611 |
| 06.A38.B 03 B 065 | F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 8000 VA | cad | € 385,00 | Lit 745.463 | % 7,772 |
| 06.A38.B 03 B 070 | F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 10000 VA | cad | € 472,00 | Lit 913.919 | % 6,339 |
|  | F.O. DI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI ISOLA- MENTO. |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO CON DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELL'I- SOLAMENTO E OGNI ALTRO ACCESSORIO. |  |  |  |  |
| 06.A38.C 01 B | FORNITURA IN OPERA DI QUADRO PREFABBRICATO CON: - TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE CON PRESA CENTRALE E SCHERMO PRIMARIO/SECONDARIO; - DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO CON SEGNALAZIONE A DISTANZA DEL GUASTO; - PROTEZIONI MAGNETOTERMICHE PER PRIMARIO E SECONDARIO - 2 FUSIBILI PER I CIRCUITI DI CONTROLLO - MORSETTERIA PER IL COLLEGAMENTO DI APPAREC- CHIATURE PER LA SEGNALAZIONE A DISTANZA; - BANDELLE CON FUNZIONI DI NODO EQUIPOTENZIALE. |  |  |  |  |
| 06.A38.C 01 B 010 | F.O. TRASF. ISOL. 3.5 KVA CON DISP. CONTR. ISOL. | cad | € 1.841,00 | Lit 3.564.673 | % 14,63 |
| 06.A38.C 01 B 015 | F.O. TRASF. ISOL. 5 KVA CON DISP. CONTR. ISOL. | cad | € 1.932,00 | Lit 3.740.873 | % 13,94 |
| 06.A38.C 01 B 020 | F.O. TRASF. ISOL. 7.5 KVA CON DISP. CONTR. ISOL. | cad | € 2.050,00 | Lit 3.969.353 | % 13,136 |
|  | F.O. DI TRASFORMATORI DI SICUREZZA |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI SICUREZZA. |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA, INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI, DI TRASFORMATORI DI SICUREZZA PER SERVIZIO CONTINUO, IP-54, CLASSE II, DOTATI DI ALMENO 3 METRI DI CAVO H07RN-F CON SPINA E DI PRESE CON CORRENTE NOMINALE ADEGUATA ALLA POTEN- ZA NOMINALE. |  |  |  |  |
| 06.A38.D 01 B | FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI SICUREZZA A PARETE. |  |  |  |  |
| 06.A38.D 01 B 010 | F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 200 VA | cad | € 173,00 | Lit 334.974 | % 4,326 |
| 06.A38.D 01 B 015 | F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 400 VA | cad | € 197,00 | Lit 381.445 | % 3,803 |
| 06.A38.D 01 B 020 | F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 750 VA | cad | € 273,00 | Lit 528.601 | % 2,743 |
| 06.A38.D 01 B 025 | F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 1000 VA | cad | € 323,00 | Lit 625.415 | % 2,313 |
| 06.A38.D 01 B 030 | F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 1600 VA | cad | € 381,00 | Lit 737.718 | % 2,949 |
| 06.A38.D 01 B 035 | F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 2000 VA | cad | € 477,00 | Lit 923.600 | % 2,356 |
| 06.A38.D 01 B 040 | F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 3000 VA | cad | € 594,00 | Lit 1.150.144 | % 1,891 |
| 06.A38.D 01 B 045 | F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 4200 VA | cad | € 779,00 | Lit 1.508.354 | % 1,44 |
| 06.A38.D 01 C | FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI SICUREZZA CON AVVOLGICAVO E CAVO DI TIPO H07RN-F. |  |  |  |  |
| 06.A38.D 01 C 010 | F.O. TRAFO SICUR. CAVO 10 MT 220/24/42 V 200 VA | cad | € 174,00 | Lit 336.910 | % 4,297 |
| 06.A38.D 01 C 015 | F.O. TRAFO SICUR. CAVO 15 MT 220/24/42 V 200 VA | cad | € 178,00 | Lit 344.656 | % 4,206 |
| 06.A38.D 01 C 020 | F.O. TRAFO SICUR. CAVO 20 MT 220/24/42 V 200 VA | cad | € 182,00 | Lit 352.401 | % 4,118 |
| 06.A38.D 01 C 025 | F.O. TRAFO SICUR. CAVO 30 MT 220/24/42 V 200 VA | cad | € 190,00 | Lit 367.891 | % 3,939 |
| 06.A38.D 01 C 030 | F.O. TRAFO SICUR. CAVO 10 MT 220/24/42 V 1000 VA | cad | € 411,00 | Lit 795.806 | % 2,734 |
| 06.A38.D 01 C 035 | F.O. TRAFO SICUR. CAVO 15 MT 220/24/42 V 1000 VA | cad | € 415,00 | Lit 803.552 | % 2,704 |
| 06.A38.D 01 C 040 | F.O. TRAFO SICUR. CAVO 20 MT 220/24/42 V 1000 VA | cad | € 419,00 | Lit 811.297 | % 2,68 |
| 06.A38.D 01 C 045 | F.O. TRAFO SICUR. CAVO 30 MT 220/24/42 V 1000 VA | cad | € 427,00 | Lit 826.787 | % 2,633 |
| 06.A38.D 01 C 050 | F.O. TRAFO SICUR. CAVO 40 MT 220/24/42 V 1000 VA | cad | € 435,00 | Lit 842.277 | % 2,582 |
| 06.A38.D 01 D | FORNITURA IN OPERA DI APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DI CORRENTI DI DISPERSIONE RESISTIVE IN CIRCUITI A BASSISSIMA TENSIONE ALIMENTATI CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA. |  |  |  |  |
| 06.A38.D 01 D 010 | F.O. APPARECCHIO DI CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO | cad | € 125,00 | Lit 242.033 | % 5,98 |
|  | F.O. DI TRASFORMATORI CON LAMPADA A GABBIA |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI CON LAMPADA A GABBIA. |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI CON LAMPADA A GABBIA. |  |  |  |  |
| 06.A38.E 01 A | FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORE DA 50 VA, 220/24/12 V IN CONTENITORE STAGNO DOTATO DI: AVVOLGITORE ORIENTABILE CON 12 METRI DI CAVO FLESSIBILE RIAVVOLGIBILE A MOLLA, LAMPADA A INCANDESCENZA, PORTALAMPADA METALLICO A GABBIA. |  |  |  |  |
| 06.A38.E 01 A 010 | F.O. TRASFORMATORE CON LAMPADA A GABBIA | cad | € 213,00 | Lit 412.425 | % 0,875 |

| 06.A39 | APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE B.T. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = LE POSE IN OPERA (P.O.) DELLE APPARECCHIATURE B.T. COMPRENDONO TUTTO QUANTO NECESSARIO PER EFFETTUARE IL POSIZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATU- RE SUGLI APPOSITI CONTENITORI O SUPPORTI, I COLLEGAMENTI (SIA PRINCIPALI CHE AUSILIARI) A MONTE ED A VALLE, E L'IDENTIFICAZIONE TRAMITE TARGHETTA IN PLASTICA INCISA. LE POSE IN OPERA IN SOSTITUZIONE PREVEDONO IN AGGIUNTA CHE IL POSIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI SIA PRECEDUTO DALLA RIMOZIONE DEI DISPOSITIVI PREESISTENTI. LA FORNITURA IN OPERA (F.O.) COMPLETA SI OTTERRA' COMPONENDO LE POSE IN OPERA CON LA FORNITURA DELL'APPARECCHIATURA. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI TRIPOLARI E QUADRIPOLARI SU QUADRI BT, COMPRENSIVO DI COLLEGAMENTI DI POTENZA DI INGRESSO E USCITA, MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI, COLLEGAMENTI AUSILIARI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI TRIPOLARI O QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE FISSA E SEZIONABILE. |  |  |  |  |
| 06.A39.A 01 A | POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI TRIPOLARI IN ESECUZIONE FISSA |  |  |  |  |
| 06.A39.A 01 A 010 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 800 A | cad | € 337,00 | Lit 652.522 | % 100 |
| 06.A39.A 01 A 012 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 1250 A | cad | € 352,00 | Lit 681.567 | % 100 |
| 06.A39.A 01 A 014 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 1600 A | cad | € 446,00 | Lit 863.576 | % 100 |
| 06.A39.A 01 A 016 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 2000 A | cad | € 695,00 | Lit 1.345.707 | % 100 |
| 06.A39.A 01 A 018 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 2500 A | cad | € 849,00 | Lit 1.643.893 | % 100 |
| 06.A39.A 01 A 020 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 3200 A | cad | € 1.370,00 | Lit 2.652.689 | % 100 |
| 06.A39.A 01 A 022 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 4000 A | cad | € 1.959,00 | Lit 3.793.152 | % 100 |
| 06.A39.A 01 A 024 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 5000 A | cad | € 1.936,00 | Lit 3.748.618 | % 100 |
| 06.A39.A 01 A 026 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 6300 A | cad | € 2.677,00 | Lit 5.183.394 | % 100 |
| 06.A39.A 01 B | POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI QUADRIPOLARI IN ESECUZIONE FISSA |  |  |  |  |
| 06.A39.A 01 B 010 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 800 A | cad | € 356,00 | Lit 689.312 | % 100 |
| 06.A39.A 01 B 012 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 1250 A | cad | € 404,00 | Lit 782.253 | % 100 |
| 06.A39.A 01 B 014 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 1600 A | cad | € 514,00 | Lit 995.242 | % 100 |
| 06.A39.A 01 B 016 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 2000 A | cad | € 796,00 | Lit 1.541.270 | % 100 |
| 06.A39.A 01 B 018 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 2500 A | cad | € 984,00 | Lit 1.905.289 | % 100 |
| 06.A39.A 01 B 020 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 3200 A | cad | € 1.527,00 | Lit 2.956.684 | % 100 |
| 06.A39.A 01 B 022 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 4000 A | cad | € 2.193,00 | Lit 4.246.240 | % 100 |
| 06.A39.A 01 B 024 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 5000 A | cad | € 2.355,00 | Lit 4.559.915 | % 100 |
| 06.A39.A 01 C | POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI TRIPOLARI IN ESECUZIONE FISSA |  |  |  |  |
| 06.A39.A 01 C 010 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 800 A | cad | € 438,00 | Lit 848.086 | % 100 |
| 06.A39.A 01 C 012 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 1250 A | cad | € 458,00 | Lit 886.811 | % 100 |
| 06.A39.A 01 C 014 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 1600 A | cad | € 580,00 | Lit 1.123.036 | % 100 |
| 06.A39.A 01 C 016 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 2000 A | cad | € 904,00 | Lit 1.750.388 | % 100 |
| 06.A39.A 01 C 018 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 2500 A | cad | € 1.104,00 | Lit 2.137.642 | % 100 |
| 06.A39.A 01 C 020 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 3200 A | cad | € 1.781,00 | Lit 3.448.496 | % 100 |
| 06.A39.A 01 C 022 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 4000 A | cad | € 2.546,00 | Lit 4.929.743 | % 100 |
| 06.A39.A 01 C 024 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 5000 A | cad | € 2.517,00 | Lit 4.873.591 | % 100 |
| 06.A39.A 01 C 026 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 6300 A | cad | € 3.480,00 | Lit 6.738.219 | % 100 |
| 06.A39.A 01 D | POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI QUADRIPOLARI IN ESECUZIONE FISSA |  |  |  |  |
| 06.A39.A 01 D 010 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 800 A | cad | € 463,00 | Lit 896.493 | % 100 |
| 06.A39.A 01 D 012 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 1250 A | cad | € 525,00 | Lit 1.016.541 | % 100 |
| 06.A39.A 01 D 014 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 1600 A | cad | € 668,00 | Lit 1.293.428 | % 100 |
| 06.A39.A 01 D 016 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 2000 A | cad | € 1.035,00 | Lit 2.004.039 | % 100 |
| 06.A39.A 01 D 018 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 2500 A | cad | € 1.279,00 | Lit 2.476.489 | % 100 |
| 06.A39.A 01 D 020 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 3200 A | cad | € 1.986,00 | Lit 3.845.432 | % 100 |
| 06.A39.A 01 D 022 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 4000 A | cad | € 2.851,00 | Lit 5.520.305 | % 100 |
| 06.A39.A 01 D 024 | SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 5000 A | cad | € 3.063,00 | Lit 5.930.795 | % 100 |
| 06.A39.A 01 E | POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI TRIPOLARI IN ESECUZIONE SEZIONABILE |  |  |  |  |
| 06.A39.A 01 E 010 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 800 A | cad | € 293,00 | Lit 567.327 | % 100 |
| 06.A39.A 01 E 012 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 1250 A | cad | € 306,00 | Lit 592.498 | % 100 |
| 06.A39.A 01 E 014 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 1600 A | cad | € 388,00 | Lit 751.272 | % 100 |
| 06.A39.A 01 E 016 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 2000 A | cad | € 605,00 | Lit 1.171.443 | % 100 |
| 06.A39.A 01 E 018 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 2500 A | cad | € 739,00 | Lit 1.430.903 | % 100 |
| 06.A39.A 01 E 020 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 3200 A | cad | € 1.192,00 | Lit 2.308.033 | % 100 |
| 06.A39.A 01 E 022 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 4000 A | cad | € 1.704,00 | Lit 3.299.404 | % 100 |
| 06.A39.A 01 E 024 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 5000 A | cad | € 1.684,00 | Lit 3.260.678 | % 100 |
| 06.A39.A 01 E 026 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 6300 A | cad | € 2.328,00 | Lit 4.507.636 | % 100 |
| 06.A39.A 01 F | POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI QUADRIPOLARI IN ESECUZIONE SEZIONABILE |  |  |  |  |
| 06.A39.A 01 F 010 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 800 A | cad | € 310,00 | Lit 600.243 | % 100 |
| 06.A39.A 01 F 012 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 1250 A | cad | € 351,00 | Lit 679.630 | % 100 |
| 06.A39.A 01 F 014 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 1600 A | cad | € 447,00 | Lit 865.512 | % 100 |
| 06.A39.A 01 F 016 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 2000 A | cad | € 692,00 | Lit 1.339.898 | % 100 |
| 06.A39.A 01 F 018 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 2500 A | cad | € 856,00 | Lit 1.657.447 | % 100 |
| 06.A39.A 01 F 020 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 3200 A | cad | € 1.328,00 | Lit 2.571.366 | % 100 |
| 06.A39.A 01 F 022 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 4000 A | cad | € 1.907,00 | Lit 3.692.466 | % 100 |
| 06.A39.A 01 F 024 | P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 5000 A | cad | € 2.048,00 | Lit 3.965.480 | % 100 |
| 06.A39.A 01 G | POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI TRIPOLARI IN ESECUZIONE SEZIONABILE |  |  |  |  |
| 06.A39.A 01 G 010 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 800 A | cad | € 381,00 | Lit 737.718 | % 100 |
| 06.A39.A 01 G 012 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 1250 A | cad | € 398,00 | Lit 770.635 | % 100 |
| 06.A39.A 01 G 014 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 1600 A | cad | € 504,00 | Lit 975.880 | % 100 |
| 06.A39.A 01 G 016 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 2000 A | cad | € 786,00 | Lit 1.521.908 | % 100 |
| 06.A39.A 01 G 018 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 2500 A | cad | € 960,00 | Lit 1.858.819 | % 100 |
| 06.A39.A 01 G 020 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 3200 A | cad | € 1.549,00 | Lit 2.999.282 | % 100 |
| 06.A39.A 01 G 022 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 4000 A | cad | € 2.214,00 | Lit 4.286.901 | % 100 |
| 06.A39.A 01 G 024 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 5000 A | cad | € 2.189,00 | Lit 4.238.495 | % 100 |
| 06.A39.A 01 G 026 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 6300 A | cad | € 3.026,00 | Lit 5.859.153 | % 100 |
| 06.A39.A 01 H | POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI QUADRIPOLARI IN ESECUZIONE SEZIONABILE |  |  |  |  |
| 06.A39.A 01 H 010 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 800 A | cad | € 403,00 | Lit 780.316 | % 100 |
| 06.A39.A 01 H 012 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 1250 A | cad | € 456,00 | Lit 882.939 | % 100 |
| 06.A39.A 01 H 014 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 1600 A | cad | € 581,00 | Lit 1.124.972 | % 100 |
| 06.A39.A 01 H 016 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 2000 A | cad | € 900,00 | Lit 1.742.643 | % 100 |
| 06.A39.A 01 H 018 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 2500 A | cad | € 1.112,00 | Lit 2.153.132 | % 100 |
| 06.A39.A 01 H 020 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 3200 A | cad | € 1.726,00 | Lit 3.342.002 | % 100 |
| 06.A39.A 01 H 022 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 4000 A | cad | € 2.479,00 | Lit 4.800.013 | % 100 |
| 06.A39.A 01 H 024 | SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 5000 A | cad | € 2.663,00 | Lit 5.156.287 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER INTERRUTTORI, INCLUSI COLLEGAMENTI |  |  |  |  |
| 06.A39.A 02 A | POSA IN OPERA DI ACCESSORI O AUSILIARI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI |  |  |  |  |
| 06.A39.A 02 A 010 | P.O. COMANDO ELETTRICO | cad | € 62,40 | Lit 120.823 | % 100 |
| 06.A39.A 02 A 015 | P.O. BOBINA MIN.TENSIONE O A LANCIO DI CORRENTE | cad | € 41,60 | Lit 80.548 | % 100 |
| 06.A39.A 02 A 020 | P.O. DISPOSITIVO SEGNALAZIONE SCATTO RELE' | cad | € 20,80 | Lit 40.274 | % 100 |
| 06.A39.A 02 A 025 | P.O. COPPIA CONTATTI AUSILIARI (1NA+1NC) | cad | € 20,80 | Lit 40.274 | % 100 |
| 06.A39.A 02 A 030 | P.O. INTERBLOCCO TRA DUE INTERRUTTORI | cad | € 62,40 | Lit 120.823 | % 100 |
| 06.A39.A 02 A 035 | P.O. CONTATTI SEGNALAZ.POSIZ.INTERR. (1NA+1NC) | cad | € 20,80 | Lit 40.274 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI SU QUADRI BT, COMPRENSIVO DI COLLEGAMENTI DI POTENZA DI INGRESSO E USCITA IN CAVO E/O SBARRE DI RAME E RELATIVI SUPPORTI; MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI, COLLEGAMENTI AUSILIARI. PER GLI INTERRUTTORI AUTOMATICI DIFFERENZIALI SCATOLATI, IL MONTAGGIO ED IL COLLEGAMENTO DEL RELE' DIFFERENZIALE VA COMPUTATO A PARTE. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI TRIPOLARI, IN ESECUZIONE FISSA, ESTRAIBILE O SEZIONABILE |  |  |  |  |
| 06.A39.B 01 A | POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI TRIPOLARI, IN ESECUZIONE FISSA O ESTRAIBILE |  |  |  |  |
| 06.A39.B 01 A 010 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO/ESTR. 100 / 125 A | cad | € 107,00 | Lit 207.180 | % 100 |
| 06.A39.B 01 A 012 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO/ESTR. 160 A | cad | € 107,00 | Lit 207.180 | % 100 |
| 06.A39.B 01 A 014 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO/ESTR. 250 A | cad | € 109,00 | Lit 211.053 | % 100 |
| 06.A39.B 01 A 016 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO/ESTR. 400 A | cad | € 148,00 | Lit 286.567 | % 100 |
| 06.A39.B 01 A 018 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO/ESTR. 630 A | cad | € 189,00 | Lit 365.955 | % 100 |
| 06.A39.B 01 A 020 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO 800 A | cad | € 252,00 | Lit 487.940 | % 100 |
| 06.A39.B 01 A 022 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO 1000 A | cad | € 301,00 | Lit 582.817 | % 100 |
| 06.A39.B 01 A 024 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO 1250 A | cad | € 301,00 | Lit 582.817 | % 100 |
| 06.A39.B 01 B | POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI TRIPOLARI, IN ESECUZIONE SEZIONABILE |  |  |  |  |
| 06.A39.B 01 B 010 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 100 / 125 A | cad | € 128,00 | Lit 247.842 | % 100 |
| 06.A39.B 01 B 012 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 160 A | cad | € 128,00 | Lit 247.842 | % 100 |
| 06.A39.B 01 B 014 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 250 A | cad | € 130,00 | Lit 251.715 | % 100 |
| 06.A39.B 01 B 016 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 400 A | cad | € 169,00 | Lit 327.229 | % 100 |
| 06.A39.B 01 B 018 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 630 A | cad | € 210,00 | Lit 406.616 | % 100 |
| 06.A39.B 01 B 020 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 800 A | cad | € 272,00 | Lit 526.665 | % 100 |
| 06.A39.B 01 B 022 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 1000 A | cad | € 322,00 | Lit 623.478 | % 100 |
| 06.A39.B 01 B 024 | P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 1250 A | cad | € 322,00 | Lit 623.478 | % 100 |
| 06.A39.B 01 C | POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI TRIPOLARI, IN ESECUZIONE FISSA O ESTRAIBILE |  |  |  |  |
| 06.A39.B 01 C 010 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO/ESTR. 100/125 A | cad | € 139,00 | Lit 269.141 | % 100 |
| 06.A39.B 01 C 012 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO/ESTR. 160 A | cad | € 139,00 | Lit 269.141 | % 100 |
| 06.A39.B 01 C 014 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO/ESTR. 250 A | cad | € 142,00 | Lit 274.950 | % 100 |
| 06.A39.B 01 C 016 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO/ESTR. 400 A | cad | € 193,00 | Lit 373.700 | % 100 |
| 06.A39.B 01 C 018 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO/ESTR. 630 A | cad | € 245,00 | Lit 474.386 | % 100 |
| 06.A39.B 01 C 020 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO 800 A | cad | € 327,00 | Lit 633.160 | % 100 |
| 06.A39.B 01 C 022 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO 1000 A | cad | € 391,00 | Lit 757.081 | % 100 |
| 06.A39.B 01 C 024 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO 1250 A | cad | € 391,00 | Lit 757.081 | % 100 |
| 06.A39.B 01 D | POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI TRIPOLARI, IN ESECUZIONE SEZIONABILE |  |  |  |  |
| 06.A39.B 01 D 010 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 100/125 A | cad | € 166,00 | Lit 321.420 | % 100 |
| 06.A39.B 01 D 012 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 160 A | cad | € 166,00 | Lit 321.420 | % 100 |
| 06.A39.B 01 D 014 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 250 A | cad | € 169,00 | Lit 327.229 | % 100 |
| 06.A39.B 01 D 016 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 400 A | cad | € 220,00 | Lit 425.979 | % 100 |
| 06.A39.B 01 D 018 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 630 A | cad | € 273,00 | Lit 528.601 | % 100 |
| 06.A39.B 01 D 020 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 800 A | cad | € 354,00 | Lit 685.439 | % 100 |
| 06.A39.B 01 D 022 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 1000 A | cad | € 419,00 | Lit 811.297 | % 100 |
| 06.A39.B 01 D 024 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 1250 A | cad | € 419,00 | Lit 811.297 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE FISSA, ESTRAIBILE O SEZIONABILE |  |  |  |  |
| 06.A39.B 02 A | POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE FISSA O ESTRAIBILE |  |  |  |  |
| 06.A39.B 02 A 010 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR. 100 / 125 A | cad | € 117,00 | Lit 226.543 | % 100 |
| 06.A39.B 02 A 012 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR. 160 A | cad | € 117,00 | Lit 226.543 | % 100 |
| 06.A39.B 02 A 014 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR. 250 A | cad | € 138,00 | Lit 267.205 | % 100 |
| 06.A39.B 02 A 016 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR. 400 A | cad | € 159,00 | Lit 307.866 | % 100 |
| 06.A39.B 02 A 018 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR. 630 A | cad | € 201,00 | Lit 389.190 | % 100 |
| 06.A39.B 02 A 020 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO 800 A | cad | € 267,00 | Lit 516.984 | % 100 |
| 06.A39.B 02 A 022 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO 1000 A | cad | € 321,00 | Lit 621.542 | % 100 |
| 06.A39.B 02 A 024 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO 1250 A | cad | € 321,00 | Lit 621.542 | % 100 |
| 06.A39.B 02 B | POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE SEZIONABILE |  |  |  |  |
| 06.A39.B 02 B 010 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 100 / 125 A | cad | € 138,00 | Lit 267.205 | % 100 |
| 06.A39.B 02 B 012 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 160 A | cad | € 138,00 | Lit 267.205 | % 100 |
| 06.A39.B 02 B 014 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 250 A | cad | € 140,00 | Lit 271.077 | % 100 |
| 06.A39.B 02 B 016 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 400 A | cad | € 180,00 | Lit 348.528 | % 100 |
| 06.A39.B 02 B 018 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 630 A | cad | € 222,00 | Lit 429.851 | % 100 |
| 06.A39.B 02 B 020 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 800 A | cad | € 288,00 | Lit 557.645 | % 100 |
| 06.A39.B 02 B 022 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 1000 A | cad | € 342,00 | Lit 662.204 | % 100 |
| 06.A39.B 02 B 024 | P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 1250 A | cad | € 342,00 | Lit 662.204 | % 100 |
| 06.A39.B 02 C | POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE FISSA O ESTRAIBILE |  |  |  |  |
| 06.A39.B 02 C 010 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO/ESTR. 100/125 A | cad | € 152,00 | Lit 294.313 | % 100 |
| 06.A39.B 02 C 012 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO/ESTR. 160 A | cad | € 152,00 | Lit 294.313 | % 100 |
| 06.A39.B 02 C 014 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO/ESTR. 250 A | cad | € 182,00 | Lit 352.401 | % 100 |
| 06.A39.B 02 C 016 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO/ESTR. 400 A | cad | € 207,00 | Lit 400.807 | % 100 |
| 06.A39.B 02 C 018 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO/ESTR. 630 A | cad | € 260,00 | Lit 503.430 | % 100 |
| 06.A39.B 02 C 020 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO 800 A | cad | € 347,00 | Lit 671.885 | % 100 |
| 06.A39.B 02 C 022 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO 1000 A | cad | € 417,00 | Lit 807.424 | % 100 |
| 06.A39.B 02 C 024 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO 1250 A | cad | € 417,00 | Lit 807.424 | % 100 |
| 06.A39.B 02 D | POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE SEZIONABILE |  |  |  |  |
| 06.A39.B 02 D 010 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 100/125 A | cad | € 179,00 | Lit 346.592 | % 100 |
| 06.A39.B 02 D 012 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 160 A | cad | € 179,00 | Lit 346.592 | % 100 |
| 06.A39.B 02 D 014 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 250 A | cad | € 182,00 | Lit 352.401 | % 100 |
| 06.A39.B 02 D 016 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 400 A | cad | € 234,00 | Lit 453.087 | % 100 |
| 06.A39.B 02 D 018 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 630 A | cad | € 288,00 | Lit 557.645 | % 100 |
| 06.A39.B 02 D 020 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 800 A | cad | € 374,00 | Lit 724.164 | % 100 |
| 06.A39.B 02 D 022 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 1000 A | cad | € 444,00 | Lit 859.703 | % 100 |
| 06.A39.B 02 D 024 | SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 1250 A | cad | € 444,00 | Lit 859.703 | % 100 |
|  | P.O. DEGLI ACCESSORI O CABLAGGIO DEGLI AUSILIARI PER INTERRUTTORI SCATOLATI |  |  |  |  |
| 06.A39.B 03 A | P.O. DEGLI ACCESSORI O CABLAGGIO DEGLI AUSILIARI PER INTERRUTTORI SCATOLATI |  |  |  |  |
| 06.A39.B 03 A 010 | P.O.COMANDO ELETTRICO (ES. FISSA) | cad | € 62,40 | Lit 120.823 | % 100 |
| 06.A39.B 03 A 015 | P.O. BOB.MIN.TENSIONE O DI APERTURA (ES. FISSA) | cad | € 20,80 | Lit 40.274 | % 100 |
| 06.A39.B 03 A 020 | P.O. DISPOS. SEGNAL. SCATTO RELE' (ES. FISSA) | cad | € 20,80 | Lit 40.274 | % 100 |
| 06.A39.B 03 A 025 | P.O. COMANDO MANUALE ROTATIVO (ES.FISSA) | cad | € 62,40 | Lit 120.823 | % 100 |
| 06.A39.B 03 A 030 | P.O. INTERBLOCCO TRA DUE INTERRUTTORI (ES.FISSA) | cad | € 62,40 | Lit 120.823 | % 100 |
| 06.A39.B 03 A 035 | P.O. SPINA-PRESA CIRCUITI AUX. (ES.ESTR./SEZ.) | cad | € 83,20 | Lit 161.097 | % 100 |
| 06.A39.B 03 A 040 | P.O.RELE'DIFF.QUADRO+TOROIDE PER INT.FINO 1250 A | cad | € 47,40 | Lit 91.779 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA INT. MANOVRA-SEZION. SU QUADRI BT |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI DI MANOVRA- SEZIONATORI SU QUADRI BT, COMPRENSIVI DI COLLEGAMENTI DI POTENZA DI INGRESSO E USCITA IN CAVO E/O SBARRE DI RAME E RELATIVI SUPPORTI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI DI MANOVRA- SEZIONATORI SU QUADRI BT. |  |  |  |  |
| 06.A39.C 01 A | POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI DI MANOVRA- SEZIONATORI TRIPOLARI |  |  |  |  |
| 06.A39.C 01 A 010 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 32/63 A | cad | € 95,60 | Lit 185.107 | % 100 |
| 06.A39.C 01 A 011 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 100/125 A | cad | € 95,60 | Lit 185.107 | % 100 |
| 06.A39.C 01 A 012 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 160 A | cad | € 95,60 | Lit 185.107 | % 100 |
| 06.A39.C 01 A 013 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 250 A | cad | € 98,10 | Lit 189.948 | % 100 |
| 06.A39.C 01 A 014 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 400 A | cad | € 133,00 | Lit 257.523 | % 100 |
| 06.A39.C 01 A 015 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 630 A | cad | € 170,00 | Lit 329.165 | % 100 |
| 06.A39.C 01 A 016 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 800/1250 A | cad | € 227,00 | Lit 439.533 | % 100 |
| 06.A39.C 01 A 017 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 1500/1600 A | cad | € 350,00 | Lit 677.694 | % 100 |
| 06.A39.C 01 A 018 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 2000 A | cad | € 544,00 | Lit 1.053.330 | % 100 |
| 06.A39.C 01 A 019 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 2500 A | cad | € 740,00 | Lit 1.432.839 | % 100 |
| 06.A39.C 01 A 020 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 3000 A | cad | € 923,00 | Lit 1.787.177 | % 100 |
| 06.A39.C 01 B | POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI DI MANOVRA- SEZIONATORI QUADRIPOLARI |  |  |  |  |
| 06.A39.C 01 B 010 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 32/63 A | cad | € 105,00 | Lit 203.308 | % 100 |
| 06.A39.C 01 B 011 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 100/125 A | cad | € 105,00 | Lit 203.308 | % 100 |
| 06.A39.C 01 B 012 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 160 A | cad | € 105,00 | Lit 203.308 | % 100 |
| 06.A39.C 01 B 013 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 250 A | cad | € 108,00 | Lit 209.117 | % 100 |
| 06.A39.C 01 B 014 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 400 A | cad | € 143,00 | Lit 276.886 | % 100 |
| 06.A39.C 01 B 015 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 630 A | cad | € 181,00 | Lit 350.464 | % 100 |
| 06.A39.C 01 B 016 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 800/1250 A | cad | € 241,00 | Lit 466.641 | % 100 |
| 06.A39.C 01 B 017 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 1500/1600 A | cad | € 402,00 | Lit 778.380 | % 100 |
| 06.A39.C 01 B 018 | P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 2000 A | cad | € 623,00 | Lit 1.206.296 | % 100 |
| 06.A39.C 01 C | POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI TRIPOLARI |  |  |  |  |
| 06.A39.C 01 C 010 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 32/63 A | cad | € 125,00 | Lit 242.033 | % 100 |
| 06.A39.C 01 C 011 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 100/125 A | cad | € 125,00 | Lit 242.033 | % 100 |
| 06.A39.C 01 C 012 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 160 A | cad | € 125,00 | Lit 242.033 | % 100 |
| 06.A39.C 01 C 013 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 250 A | cad | € 128,00 | Lit 247.842 | % 100 |
| 06.A39.C 01 C 014 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 400 A | cad | € 173,00 | Lit 334.974 | % 100 |
| 06.A39.C 01 C 015 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 630 A | cad | € 221,00 | Lit 427.915 | % 100 |
| 06.A39.C 01 C 016 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 800/1250 A | cad | € 294,00 | Lit 569.263 | % 100 |
| 06.A39.C 01 C 017 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN=1500/1600 A | cad | € 454,00 | Lit 879.066 | % 100 |
| 06.A39.C 01 C 018 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 2000 A | cad | € 707,00 | Lit 1.368.942 | % 100 |
| 06.A39.C 01 C 019 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 2500 A | cad | € 865,00 | Lit 1.674.873 | % 100 |
| 06.A39.C 01 C 020 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 3000 A | cad | € 1.133,00 | Lit 2.193.793 | % 100 |
| 06.A39.C 01 D | POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI QUADRIPOLARI |  |  |  |  |
| 06.A39.C 01 D 010 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 32/63 A | cad | € 137,00 | Lit 265.268 | % 100 |
| 06.A39.C 01 D 011 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 100/125 A | cad | € 137,00 | Lit 265.268 | % 100 |
| 06.A39.C 01 D 012 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 160 A | cad | € 137,00 | Lit 265.268 | % 100 |
| 06.A39.C 01 D 013 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 250 A | cad | € 140,00 | Lit 271.077 | % 100 |
| 06.A39.C 01 D 014 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 400 A | cad | € 186,00 | Lit 360.146 | % 100 |
| 06.A39.C 01 D 015 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 630 A | cad | € 235,00 | Lit 455.023 | % 100 |
| 06.A39.C 01 D 016 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 800/1250 A | cad | € 313,00 | Lit 606.052 | % 100 |
| 06.A39.C 01 D 017 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN=1500/1600 A | cad | € 522,00 | Lit 1.010.732 | % 100 |
| 06.A39.C 01 D 018 | SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 2000 A | cad | € 810,00 | Lit 1.568.378 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA INT. AUTOM. MODULARI SU QUADRI BT |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI COMPRENSIVO DI COLLEGAMENTI DI POTENZA DI INGRESSO E USCITA IN CAVO; MONTAGGIO E CABLAGGIO DEGLI ACCESSORI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI SU QUADRI BT |  |  |  |  |
| 06.A39.D 01 A | POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI UNIPOLARI |  |  |  |  |
| 06.A39.D 01 A 010 | P.O.INTERR.AUT.MOD. 1P FINO 32 A | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.D 01 A 012 | P.O.INTERR.AUT.MOD. 1P 35-63 A | cad | € 13,40 | Lit 25.946 | % 100 |
| 06.A39.D 01 A 014 | P.O.INTERR.AUT.MOD. 1P 80-100 A | cad | € 14,20 | Lit 27.495 | % 100 |
| 06.A39.D 01 B | POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI BIPOLARI |  |  |  |  |
| 06.A39.D 01 B 010 | P.O.INTERR.AUT.MOD. 2P FINO 32 A | cad | € 16,70 | Lit 32.335 | % 100 |
| 06.A39.D 01 B 012 | P.O.INTERR.AUT.MOD. 2P 35-63 A | cad | € 17,50 | Lit 33.884 | % 100 |
| 06.A39.D 01 B 014 | P.O.INTERR.AUT.MOD. 2P 80-100 A | cad | € 18,30 | Lit 35.433 | % 100 |
| 06.A39.D 01 C | POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI TRIPOLARI |  |  |  |  |
| 06.A39.D 01 C 010 | P.O.INTERR.AUT.MOD. 3P FINO 32 A | cad | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A39.D 01 C 012 | P.O.INTERR.AUT.MOD. 3P 35-63 A | cad | € 24,20 | Lit 46.857 | % 100 |
| 06.A39.D 01 C 014 | P.O.INTERR.AUT.MOD. 3P 80-100 A | cad | € 25,80 | Lit 49.955 | % 100 |
| 06.A39.D 01 D | POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI QUADRIPOLARI |  |  |  |  |
| 06.A39.D 01 D 010 | P.O.INTERR.AUT.MOD. 4P FINO 32 A | cad | € 27,50 | Lit 53.247 | % 100 |
| 06.A39.D 01 D 012 | P.O.INTERR.AUT.MOD. 4P 35-63 A | cad | € 29,10 | Lit 56.345 | % 100 |
| 06.A39.D 01 D 014 | P.O.INTERR.AUT.MOD. 4P 80-100 A | cad | € 30,80 | Lit 59.637 | % 100 |
| 06.A39.D 01 E | POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI UNIPOLARI |  |  |  |  |
| 06.A39.D 01 E 010 | SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 1P FINO 32 A | cad | € 16,10 | Lit 31.173 | % 100 |
| 06.A39.D 01 E 012 | SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 1P 35-63 A | cad | € 17,30 | Lit 33.497 | % 100 |
| 06.A39.D 01 E 014 | SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 1P 80-100 A | cad | € 18,40 | Lit 35.627 | % 100 |
| 06.A39.D 01 F | POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI BIPOLARI |  |  |  |  |
| 06.A39.D 01 F 010 | SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 2P FINO 32 A | cad | € 21,40 | Lit 41.436 | % 100 |
| 06.A39.D 01 F 012 | SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 2P 35-63 A | cad | € 22,90 | Lit 44.340 | % 100 |
| 06.A39.D 01 F 014 | SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 2P 80-100 A | cad | € 24,40 | Lit 47.244 | % 100 |
| 06.A39.D 01 G | POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI TRIPOLARI |  |  |  |  |
| 06.A39.D 01 G 010 | SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 3P FINO 32 A | cad | € 29,20 | Lit 56.539 | % 100 |
| 06.A39.D 01 G 012 | SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 3P 35-63 A | cad | € 31,50 | Lit 60.992 | % 100 |
| 06.A39.D 01 G 014 | SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 3P 80-100 A | cad | € 33,70 | Lit 65.252 | % 100 |
| 06.A39.D 01 H | POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI QUADRIPOLARI |  |  |  |  |
| 06.A39.D 01 H 010 | SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 4P FINO 32 A | cad | € 35,60 | Lit 68.931 | % 100 |
| 06.A39.D 01 H 012 | SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 4P 35-63 A | cad | € 37,80 | Lit 73.191 | % 100 |
| 06.A39.D 01 H 014 | SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 4P 80-100 A | cad | € 40,10 | Lit 77.644 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DEGLI ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI SU QUADRI BT |  |  |  |  |
| 06.A39.D 02 A | POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI |  |  |  |  |
| 06.A39.D 02 A 010 | P.O. CONTATTO SEGN.SCATTO RELE' | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.D 02 A 015 | P.O. BOBINA APERTURA | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.D 02 A 020 | P.O. CONTATTI AUSILIARI | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.D 02 A 025 | P.O. CALOTTINE COPRIMORSETTI 1P-4P | cad | € 4,15 | Lit 8.035 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA APPAR. MODUL. DIVERSI SU QUADRI BT |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI APPARECCHI MODULARI DIVERSI. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DEGLI APPARECCHI MODULARI DIVERSI COMPRENSIVI DI COLLEGAMENTI. |  |  |  |  |
| 06.A39.E 01 A | POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI NON AUTOMATICI MODULARI COMPRENSIVI DI COLLEGAMENTI |  |  |  |  |
| 06.A39.E 01 A 010 | P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 1P SINO 32 A | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 01 A 012 | P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 1P 32-63 A | cad | € 13,40 | Lit 25.946 | % 100 |
| 06.A39.E 01 A 014 | P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 2P SINO 32 A | cad | € 16,70 | Lit 32.335 | % 100 |
| 06.A39.E 01 A 016 | P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 2P 32-63 A | cad | € 17,50 | Lit 33.884 | % 100 |
| 06.A39.E 01 A 018 | P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 2P 80-100 A | cad | € 18,30 | Lit 35.433 | % 100 |
| 06.A39.E 01 A 020 | P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 3P SINO 32 A | cad | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A39.E 01 A 022 | P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 3P 32-63 A | cad | € 24,20 | Lit 46.857 | % 100 |
| 06.A39.E 01 A 024 | P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 3P 80-100 A | cad | € 25,80 | Lit 49.955 | % 100 |
| 06.A39.E 01 A 026 | P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 4P SINO 32 A | cad | € 27,50 | Lit 53.247 | % 100 |
| 06.A39.E 01 A 028 | P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 4P 32-63 A | cad | € 29,10 | Lit 56.345 | % 100 |
| 06.A39.E 01 A 030 | P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 4P 80-100 A | cad | € 30,80 | Lit 59.637 | % 100 |
| 06.A39.E 01 B | POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI CON PORTAFUSIBILI MODULARI COMPRENSIVI DI COLLEGAMENTI. |  |  |  |  |
| 06.A39.E 01 B 010 | P.O.INTERR. + PORTAF. MOD. 1P SINO 20 A | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 01 B 012 | P.O.INTERR. + PORTAF. MOD. 1P+N/2P SINO 20 A | cad | € 16,70 | Lit 32.335 | % 100 |
| 06.A39.E 01 B 014 | P.O.INTERR. + PORTAF. MOD. 3P SINO 20 A | cad | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A39.E 01 B 016 | P.O.INTERR. + PORTAF. MOD. 3P+N SINO 20 A | cad | € 27,50 | Lit 53.247 | % 100 |
| 06.A39.E 01 C | POSA IN OPERA DI SEZIONATORE CON PORTAFUSIBILE MODULARE COMPRENSIVI DI COLLEGAMENTI. |  |  |  |  |
| 06.A39.E 01 C 010 | P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P SINO 32 A | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 01 C 012 | P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P 32-50 A | cad | € 13,40 | Lit 25.946 | % 100 |
| 06.A39.E 01 C 014 | P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P+N/2P SINO 32 A | cad | € 16,70 | Lit 32.335 | % 100 |
| 06.A39.E 01 C 016 | P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P+N/2P 32-50 A | cad | € 17,50 | Lit 33.884 | % 100 |
| 06.A39.E 01 C 018 | P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P SINO 32 A | cad | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A39.E 01 C 020 | P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P 32-50 A | cad | € 24,20 | Lit 46.857 | % 100 |
| 06.A39.E 01 C 022 | P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P+N SINO 32 A | cad | € 27,50 | Lit 53.247 | % 100 |
| 06.A39.E 01 C 024 | P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P+N 32-50 A | cad | € 29,10 | Lit 56.345 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE VARIE SU QUADRI B.T., INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI. |  |  |  |  |
| 06.A39.E 01 D 010 | P.O. COMMUTATORE 2/3 POS. 1/2 CIRC. | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 012 | P.O. COMMUTATORE BIPOLARE | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 014 | P.O. PULSANTE | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 016 | P.O. LAMPADA SPIA | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 018 | P.O. LAMPADINA DI RICAMBIO | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 020 | P.O. TRASFORMATORE SICUREZZA 1F FINO 30 VA | cad | € 16,70 | Lit 32.335 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 022 | P.O. TRASFORMATORE SICUREZZA 1F OLTRE 30 VA | cad | € 16,70 | Lit 32.335 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 024 | P.O. SUONERIA/RONZATORE | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 026 | P.O. RELE' PASSO-PASSO 1P | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 028 | P.O. RELE' PASSO-PASSO 2P | cad | € 16,70 | Lit 32.335 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 030 | P.O. RELE' PASSO-PASSO 4P | cad | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 032 | P.O. INTERRUTTORE ORARIO | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 034 | P.O. INTERRUTTORE ORARIO PROGRAMMABILE | cad | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 036 | P.O. INTERRUTTORE CREPUSCOLARE | cad | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 038 | P.O. OROLOGIO PROGR. CON TERMOSTATO/FOTOCELLULA | cad | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 040 | P.O. INTERRUTTORE DI PRIORITA' | cad | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 042 | P.O. INTERRUTTORE A TEMPO PER LUCE SCALE | cad | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 044 | P.O. AVVISATORE DI SPEGNIMENTO | cad | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 046 | P.O. TEMPORIZZATORE | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 048 | P.O. SELETTORE DI CONSUMO | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 050 | P.O. RIVELATORE ELETTRONICO SQUILIBRIO TENSIONI | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 052 | P.O. TELECOMANDO LAMP. EMERGENZA | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 01 D 054 | P.O. SCARICATORE | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI STRUMENTI DI MISURA MODULARI DA QUADRO, INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI. |  |  |  |  |
| 06.A39.E 02 A | POSA IN OPERA DI STRUMENTI DI MISURA MODULARI DA QUADRO, INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI. |  |  |  |  |
| 06.A39.E 02 A 010 | P.O. COMMUTATORE VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 02 A 012 | P.O. CONTAORE | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 02 A 014 | P.O. VOLTMETRO/AMPEROMETRO ANALOGICO | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 02 A 016 | P.O. FREQUENZIMETRO ANALOGICO | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 02 A 018 | P.O. VOLTMETRO/AMPEROMETRO DIGITALE | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 02 A 020 | P.O. FREQUENZIMETRO DIGITALE | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.E 02 A 022 | P.O. TRASFORMATORE DI CORRENTE MODULARE | cad | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA INTERRUTTORI SALVAMOTORI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA ED ALLACCIAMENTO CAVI IN ARRIVO O PARTENZA DI INTERRUTTORI SALVAMOTORI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA ED ALLACCIAMENTO CAVI IN ARRIVO O PARTENZA DI INTERRUTTORI SALVAMOTORI TRIFASE |  |  |  |  |
| 06.A39.F 01 A | POSA IN OPERA ED ALLACCIAMENTO CAVI IN ARRIVO O PARTENZA DI INTERRUTTORI SALVAMOTORI TRIFASE |  |  |  |  |
| 06.A39.F 01 A 010 | P.O. INT.SALVAMOTORI 3P SINO 16 A | cad | € 15,90 | Lit 30.786 | % 100 |
| 06.A39.F 01 A 015 | P.O. INT.SALVAMOTORI 3P 16-40 A | cad | € 15,90 | Lit 30.786 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA CONT.,RELE'TERM.,CONT.AUX.,AVV.Y/D |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI CONTATTORI, RELE' TERMICI, CONTATTORI AUSILIARI, AVVIATORI STELLA/TRIANGOLO |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI CONTATTORI, RELE' TERMICI, CONTATTORI AUSILIARI, AVVIATORI STELLA/TRIANGOLO |  |  |  |  |
| 06.A39.G 01 A | POSA IN OPERA DI CONTATTORI |  |  |  |  |
| 06.A39.G 01 A 010 | P.O. CONTATTORE 3P ITH 25 A | cad | € 37,50 | Lit 72.610 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 012 | P.O. CONTATTORE 3P ITH 40-55 A | cad | € 41,60 | Lit 80.548 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 014 | P.O. CONTATTORE 3P ITH 90-110 A | cad | € 49,90 | Lit 96.619 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 016 | P.O. CONTATTORE 3P ITH 125-150 A | cad | € 74,90 | Lit 145.026 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 018 | P.O. CONTATTORE 3P ITH 200 A | cad | € 76,50 | Lit 148.124 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 020 | P.O. CONTATTORE 3P ITH 300 A | cad | € 165,00 | Lit 319.484 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 022 | P.O. CONTATTORE 3P ITH 410 A | cad | € 104,00 | Lit 201.372 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 024 | P.O. CONTATTORE 3P ITH 500 A | cad | € 133,00 | Lit 257.523 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 026 | P.O. CONTATTORE 3P ITH 650 A | cad | € 176,00 | Lit 340.783 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 028 | P.O. CONTATTORE 3P ITH 1100 A | cad | € 211,00 | Lit 408.552 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 030 | P.O. CONTATTORE 4P ITH 25 A | cad | € 39,10 | Lit 75.708 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 032 | P.O. CONTATTORE 4P ITH 40 A | cad | € 43,30 | Lit 83.840 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 034 | P.O. CONTATTORE 4P ITH 90-110 A | cad | € 52,40 | Lit 101.460 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 036 | P.O. CONTATTORE 4P ITH 125-150 A | cad | € 81,50 | Lit 157.806 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 038 | P.O. CONTATTORE 4P ITH 200 A | cad | € 83,20 | Lit 161.097 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 040 | P.O. CONTATTORE 4P ITH 300 A | cad | € 95,60 | Lit 185.107 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 042 | P.O. CONTATTORE 4P ITH 410 A | cad | € 112,00 | Lit 216.862 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 044 | P.O. CONTATTORE 4P ITH 500 A | cad | € 141,00 | Lit 273.014 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 046 | P.O. CONTATTORE 4P ITH 650 A | cad | € 188,00 | Lit 364.018 | % 100 |
| 06.A39.G 01 A 048 | P.O. CONTATTORE 4P ITH 1100 A | cad | € 225,00 | Lit 435.660 | % 100 |
| 06.A39.G 01 B | POSA IN OPERA DI RELE' TERMICI |  |  |  |  |
| 06.A39.G 01 B 010 | P.O.RELE' TERM. 3P AVV.NORM.PER CONT. 25-55 A | cad | € 10,80 | Lit 20.911 | % 100 |
| 06.A39.G 01 B 012 | P.O.RELE' TERM. 3P AVV.NORM.PER CONT. 55-125 A | cad | € 10,80 | Lit 20.911 | % 100 |
| 06.A39.G 01 B 014 | P.O.RELE' TERM. 3P AVV.NORM.PER CONT. 150-200 A | cad | € 20,80 | Lit 40.274 | % 100 |
| 06.A39.G 01 B 016 | P.O.RELE' TERM. 3P AVV.NORM.PER CONT. 300-400 A | cad | € 20,80 | Lit 40.274 | % 100 |
| 06.A39.G 01 B 018 | P.O.RELE' TERM.3P AVV.PESANTE MONTAGGIO SEPARATO | cad | € 45,80 | Lit 88.681 | % 100 |
| 06.A39.G 01 C | POSA IN OPERA DI CONTATTORI AUSILIARI AUSILIARI |  |  |  |  |
| 06.A39.G 01 C 010 | P.O.CONTATTORI AUSILIARI 4 CONTATTI | cad | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A39.G 01 C 012 | P.O.BLOCCO AGGIUNTIVO CONT.AUSIL. (NORM.-TEMP.) | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.G 01 C 014 | P.O.BLOCCO MECCANICO TRA 2 CONTATTORI 25-150 A | cad | € 10,80 | Lit 20.911 | % 100 |
| 06.A39.G 01 C 016 | P.O.BLOCCO MECCANICO TRA 2 CONTATTORI 150-400 A | cad | € 20,80 | Lit 40.274 | % 100 |
| 06.A39.G 01 C 018 | P.O.BLOCCO MECCANICO TRA 2 CONTATTORI 500-1100 A | cad | € 41,60 | Lit 80.548 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D | POSA IN OPERA DI AVVIATORI STELLA/TRIANGOLO |  |  |  |  |
| 06.A39.G 01 D 010 | P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 7.5-10 KW | cad | € 43,30 | Lit 83.840 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 012 | P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 13.5-19 KW | cad | € 48,30 | Lit 93.521 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 014 | P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 27.5-41 KW | cad | € 57,40 | Lit 111.141 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 016 | P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 58.5 KW | cad | € 59,90 | Lit 115.982 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 018 | P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 75 KW | cad | € 85,70 | Lit 165.938 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 020 | P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 100 KW | cad | € 88,20 | Lit 170.779 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 022 | P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 140 KW | cad | € 94,00 | Lit 182.009 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 024 | P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 205 KW | cad | € 153,00 | Lit 296.249 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 026 | P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 290 KW | cad | € 202,00 | Lit 391.126 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 028 | P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 4.2-5.7 KW | cad | € 41,60 | Lit 80.548 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 030 | P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 7.7-11 KW | cad | € 41,60 | Lit 80.548 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 032 | P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 16-23 KW | cad | € 41,60 | Lit 80.548 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 034 | P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 32-41 KW | cad | € 41,60 | Lit 80.548 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 036 | P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 58 KW | cad | € 52,40 | Lit 101.460 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 038 | P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 80 KW | cad | € 52,40 | Lit 101.460 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 040 | P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 117 KW | cad | € 62,40 | Lit 120.823 | % 100 |
| 06.A39.G 01 D 042 | P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 168 KW | cad | € 83,20 | Lit 161.097 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA APPARECC. AUX., MORSETT. E ALTRI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA AUSILIARIE, MORSETTIERE E ALTRE APPARECCHIATURE, COMPRENSIVO OVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO DI COLLEGAMENTI AUSILIARI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE AUSILIARIE, MORSETTIERE E ALTRE APPARECCHIATURE |  |  |  |  |
| 06.A39.H 01 A | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE AUSILIARIE, MORSETTIERE E ALTRE APPARECCHIATURE |  |  |  |  |
| 06.A39.H 01 A 010 | P.O.PULSANTI/SELETTORI/LAMPADE SPIA | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.H 01 A 012 | P.O.APPARECCH. SICUREZZA LAMPEGG. | cad | € 33,30 | Lit 64.477 | % 100 |
| 06.A39.H 01 A 014 | P.O. BLOCCO CONTATTI AGGIUNTIVI | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.H 01 A 016 | P.O. TARGHETTA PER OPERATORI | cad | € 4,15 | Lit 8.035 | % 100 |
| 06.A39.H 01 A 018 | P.O. MORSETTIERE COMPON. 10 MORS. 2.5-16 MMQ | cad | € 20,80 | Lit 40.274 | % 100 |
| 06.A39.H 01 A 020 | P.O. MORSETTIERE COMPON. 4 MORS. 25-70 MMQ | cad | € 20,80 | Lit 40.274 | % 100 |
| 06.A39.H 01 A 022 | P.O. MORSETTIERE COMPON. 4 MORS. 120 MMQ | cad | € 26,40 | Lit 51.117 | % 100 |
| 06.A39.H 01 A 024 | P.O. MORSETTIERE COMPON. 4 MORS. 185 MMQ | cad | € 31,60 | Lit 61.186 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA APPARECCHI DI FUSIONE |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI FUSIONE |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI FUSIONE COMPRENSIVO OVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO DI COLLEGAMENTI IN CAVO ED OGNI ACCESSORIO (PARETI DIVISORIE, TAPPI, CALIBRI, ECC.) |  |  |  |  |
| 06.A39.I 01 A | POSA IN OPERA DELLE BASI PER FUSIBILI |  |  |  |  |
| 06.A39.I 01 A 010 | P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 00 | cad | € 14,20 | Lit 27.495 | % 100 |
| 06.A39.I 01 A 012 | P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 0 | cad | € 14,20 | Lit 27.495 | % 100 |
| 06.A39.I 01 A 014 | P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 1 | cad | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A39.I 01 A 016 | P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 2 | cad | € 15,90 | Lit 30.786 | % 100 |
| 06.A39.I 01 A 018 | P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 3 | cad | € 16,70 | Lit 32.335 | % 100 |
| 06.A39.I 01 A 020 | P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 4 | cad | € 18,30 | Lit 35.433 | % 100 |
| 06.A39.I 01 A 022 | P.O.BASI 3P PER FUS. NH GR. 00 | cad | € 37,50 | Lit 72.610 | % 100 |
| 06.A39.I 01 A 024 | P.O.BASI 3P PER FUS. NH GR. 0 | cad | € 41,60 | Lit 80.548 | % 100 |
| 06.A39.I 01 A 026 | P.O.BASI 3P PER FUS. NH GR. 1 | cad | € 45,80 | Lit 88.681 | % 100 |
| 06.A39.I 01 A 028 | P.O.BASI 3P PER FUS. NH GR. 2 | cad | € 49,90 | Lit 96.619 | % 100 |
| 06.A39.I 01 A 030 | P.O.BASI 1P PER FUS. A CARTUCCIA GR. E27 | cad | € 14,20 | Lit 27.495 | % 100 |
| 06.A39.I 01 A 032 | P.O.BASI 1P PER FUS. A CARTUCCIA GR. E33 | cad | € 14,20 | Lit 27.495 | % 100 |
| 06.A39.I 01 A 034 | P.O.BASI 3P PER FUS. A CARTUCCIA GR. E27 | cad | € 37,50 | Lit 72.610 | % 100 |
| 06.A39.I 01 A 036 | P.O.BASI 3P PER FUS. A CARTUCCIA GR. E33 | cad | € 37,50 | Lit 72.610 | % 100 |
| 06.A39.I 01 B | POSA IN OPERA DI FUSIBILI |  |  |  |  |
| 06.A39.I 01 B 010 | P.O. FUS. A COLT. O COLT.DI SEZ. GR.00-3 | cad | € 1,66 | Lit 3.214 | % 100 |
| 06.A39.I 01 B 012 | P.O. FUS. A COLT. O COLT.DI SEZ. GR. 4 | cad | € 5,41 | Lit 10.475 | % 100 |
| 06.A39.I 01 B 014 | P.O. FUS. A CARTUCCIA GR. E27 | cad | € 1,66 | Lit 3.214 | % 100 |
| 06.A39.I 01 B 016 | P.O. FUS. CILINDRICI E NEUTRI | cad | € 1,66 | Lit 3.214 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA STRUMENTI/APPAR.VARIE SU QUADRI BT |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI STRUMENTI ED APPARECCHIATURE VARIE COMPRENSIVO OVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO DI COLLEGAMENTI DI POTENZA E AUSILIARI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI STRUMENTI ED APPARECCHIATURE VARIE |  |  |  |  |
| 06.A39.L 01 A | POSA IN OPERA DI STRUMENTI ED APPARECCHIATURE VARIE |  |  |  |  |
| 06.A39.L 01 A 010 | P.O.VOLTM./AMPER./FREQ. IN C.A./C.C. GR. 48-144 | cad | € 22,90 | Lit 44.340 | % 100 |
| 06.A39.L 01 A 012 | P.O.WATTM./VARM./COSF. 1/3F + CONV. GR. 48-144 | cad | € 45,80 | Lit 88.681 | % 100 |
| 06.A39.L 01 A 014 | P.O. 2 VOLTM./SINCR./ZEROVOLT./2 FREQ. GR.96-144 | cad | € 27,50 | Lit 53.247 | % 100 |
| 06.A39.L 01 A 016 | P.O. GRUPPO COMPLETO DI SINCRONIZZ. GR.96-144 | cad | € 66,50 | Lit 128.761 | % 100 |
| 06.A39.L 01 A 018 | P.O. SEQUENZ./CONTAORE GR. 48-144 | cad | € 22,90 | Lit 44.340 | % 100 |
| 06.A39.L 01 A 020 | P.O. TA BARRA PASSANTE SINO 2500 A | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.L 01 A 022 | P.O. TA BARRA PASSANTE 2500/6000 A | cad | € 22,90 | Lit 44.340 | % 100 |
| 06.A39.L 01 A 024 | P.O. TA PRIMARIO AVVOLTO SINO A 250 A | cad | € 18,30 | Lit 35.433 | % 100 |
| 06.A39.L 01 A 026 | P.O. TA PRIMARIO AVVOLTO 250/600 A | cad | € 22,90 | Lit 44.340 | % 100 |
| 06.A39.L 01 A 028 | P.O. TA PRIMARIO AVVOLTO 600/1000 A | cad | € 27,50 | Lit 53.247 | % 100 |
| 06.A39.L 01 A 030 | P.O. TRAFO TENSIONE | cad | € 27,50 | Lit 53.247 | % 100 |
| 06.A39.L 01 A 032 | P.O. DERIV. PER AMPER. C.C. 1-150 A | cad | € 23,30 | Lit 45.115 | % 100 |
| 06.A39.L 01 A 034 | P.O. DERIV. PER AMPER. C.C. 250-1000 A | cad | € 30,00 | Lit 58.088 | % 100 |
| 06.A39.L 01 A 036 | P.O. DERIV. PER AMPER. C.C. 1500-6000 A | cad | € 36,60 | Lit 70.867 | % 100 |
| 06.A39.L 01 A 038 | P.O. DIVISORI DI TENSIONE | cad | € 27,50 | Lit 53.247 | % 100 |
| 06.A39.L 01 B | POSA IN OPERA DI CONTATORI, RELE' DI PROTEZIONE, TEMPORIZZATORI ED ALTRE APPARECCHIATURE |  |  |  |  |
| 06.A39.L 01 B 010 | P.O.CONTATORI MONOF. ENERGIA ATTIVA | cad | € 22,90 | Lit 44.340 | % 100 |
| 06.A39.L 01 B 015 | P.O.CONTATORI 3F 2/3 SISTEMI ENERGIA ATT./REATT. | cad | € 33,30 | Lit 64.477 | % 100 |
| 06.A39.L 01 B 020 | P.O.MORSETT.SIGILL. PER INSERZ. MONOF. | cad | € 44,10 | Lit 85.389 | % 100 |
| 06.A39.L 01 B 025 | P.O.MORSETT.SIGILL. PER INSERZ. MULTIF. | cad | € 54,90 | Lit 106.301 | % 100 |
| 06.A39.L 01 B 030 | P.O.RELE' MONOF. CORR./TENS. | cad | € 22,90 | Lit 44.340 | % 100 |
| 06.A39.L 01 B 035 | P.O.RELE' MULTIF. CORR./TENS. | cad | € 35,00 | Lit 67.769 | % 100 |
| 06.A39.L 01 B 040 | P.O.TRASF. TOROIDALE | cad | € 12,50 | Lit 24.203 | % 100 |
| 06.A39.L 01 B 045 | P.O. RELE' TEMPORIZZ. ECC./DISECC. | cad | € 22,90 | Lit 44.340 | % 100 |
| 06.A39.L 01 B 050 | P.O. RELE' AMPER./VOLTM. | cad | € 22,90 | Lit 44.340 | % 100 |
| 06.A39.L 01 B 055 | P.O. RELE' A CARTELL. ECC./DISECC. | cad | € 33,30 | Lit 64.477 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA APPAR. RIFASAM. IND. SU QUADRI BT |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI RIFASAMENTO INDUSTRIALE SU QUADRI BT |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI RIFASAMENTO INDUSTRIALE IN BT COMPRENSIVO OVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO DI COLLEGAMENTI AUSILIARI |  |  |  |  |
| 06.A39.M 01 A | POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI RIFASAMENTO INDUSTRIALE |  |  |  |  |
| 06.A39.M 01 A 010 | P.O.CONDENSATORI 3F 5-20 KVAR | cad | € 33,30 | Lit 64.477 | % 100 |
| 06.A39.M 01 A 012 | P.O.CONDENSATORI 3F 25-50 KVAR | cad | € 45,80 | Lit 88.681 | % 100 |
| 06.A39.M 01 A 014 | P.O.CENTRALINA REG. RIFAS. 3-5 GRADINI | cad | € 33,30 | Lit 64.477 | % 100 |
| 06.A39.M 01 A 016 | P.O.CENTRALINA REG. RIFAS. 7-14 GRADINI | cad | € 45,80 | Lit 88.681 | % 100 |
| 06.A39.M 01 B | POSA IN OPERA DI QUADRI PER IL RIFASAMENTO INDUSTRIALE |  |  |  |  |
| 06.A39.M 01 B 010 | P.O. QUADRO RIFAS. 25-50 KVAR | cad | € 83,20 | Lit 161.097 | % 100 |
| 06.A39.M 01 B 015 | P.O. QUADRO RIFAS. 50-100 KVAR | cad | € 104,00 | Lit 201.372 | % 100 |
| 06.A39.M 01 B 020 | P.O. QUADRO RIFAS. 120-200 KVAR | cad | € 125,00 | Lit 242.033 | % 100 |
| 06.A39.M 01 B 025 | P.O. QUADRO RIFAS. 250-400 KVAR | cad | € 167,00 | Lit 323.357 | % 100 |

| 06.A40 | QUADRI B.T. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = LE VOCI RIPORTATE NEL SEGUITO SI RIFERISCONO ALLA FORNITURA IN OPERA DELL'INTERA STRUTTURA DEI QUADRI, CON L'UNICA ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DI PROTEZIONE, MANOVRA E SEGNALAZIONE. PER COMPLETARE IL QUADRO, CABLATO E COMPLETO PER L'INSERZIONE IN SERVIZIO, OCCORRE QUINDI AGGIUNGERE LA FORNITURA IN OPERA DEI VARI ORGANI. IL CABLAGGIO INTERNO PREVISTO (ED INCLUSO NELLA FORNITURA IN OPERA) SI INTENDE REALIZZATO CON CONDUTTORI DI IDONEA SEZIONE, DISPOSTI IN CANALINE INTERNE. NEL CASO DI COLLEGAMENTI INTERNI REALIZZATI CON SBARRE, OCCORRE AGGIUNGERE LA FORNITURA IN OPERA DEL PERTINENTE SISTEMA DI SBARRE. LE CONNESSIONI INTERNE SI INTENDONO DIMENSIONATE CON RIFERIMENTO ALLA CORRENTE DI CORTOCIRCUITO PRESUNTA NEL PUNTO DI INSERZIONE DEL QUADRO, SENZA ULTERIORI SOVRAPPREZZI. SONO INCLUSI I COLLEGAMENTI DI TERRA, DA REALIZZARSI CON IDONEA BARRA DI RAME PROVVISTA DI ANCORAGGI PER CAPICORDA. PER QUANTO RIGUARDA LE CONNESSIONI ESTERNE, SI ASSUME CHE LE LINEE SIANO DIRETTAMENTE ATTESTATE SUGLI INTERRUTTORI, E PORTATE ALL'ESTERNO ATTRAVERSO IDONEE CANALIZZAZIONI. NEL CASO IN CUI SI UTILIZZINO MORSETTIERE, OCCORRE AGGIUNGERE LA FORNITURA IN OPERA DEL SISTEMA DI MORSETTIERE. NEL COSTO SONO INCLUSI LA CONSEGNA DEGLI SCHEMI DI CABLAGGIO ED IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA RISPONDENZA A NORME. PER FORNITURE SUPERIORI A 10 QUADRI, IL COMMITTENTE SI RISERVA IL DIRITTO DI RICHIEDERE, SENZA ULTERIORI ONERI, LA CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'ESITO DELLE PROVE DI TIPO, EFFETTUATE SECONDO LA NORMATIVA PERTINENTE, EVENTUALMENTE ANCHE SU PRODOTTI ASSIMILABILI. LE DIMENSIONI DEI QUADRI SONO INDICATIVE. |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA QUADRI BT TIPO ARMADIO |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA QUADRI BT TIPO ARMADIO |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA QUADRI BT A STRUTTURA COMPONIBILE PER MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI E NON, IN LAMIERA DI SPESSORE MINIMO 15/10, CON VERNICIATURA EPOSSIDICA. CONFORME NORME CEI 17- 13. INSTALLAZIONE ALL'INTERNO, CON FISSAGGIO A PAVIMENTO E DISPOSIZIONE A SEMPLICE FRONTE. COMPLETO DI PANNELLI FINESTRATI E DI PORTELLA FRONTALE TRASPARENTE CON CHIUSURA A CHIAVE. |  |  |  |  |
| 06.A40.A 01 A | FORNITURA IN OPERA QUADRI BT A STRUTTURA COMPONIBILE, ALTEZZA NON INFERIORE A 2000 MM, GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-30 |  |  |  |  |
| 06.A40.A 01 A 010 | F.O. QUADRO L=600 MM P=200 MM | cad | € 835,00 | Lit 1.616.785 | % 11,207 |
| 06.A40.A 01 A 012 | F.O. QUADRO L=400 MM P=400 MM | cad | € 878,00 | Lit 1.700.045 | % 10,661 |
| 06.A40.A 01 A 014 | F.O. QUADRO L=600 MM P=400 MM | cad | € 957,00 | Lit 1.853.010 | % 9,779 |
| 06.A40.A 01 A 016 | F.O. QUADRO L=800 MM P=400 MM | cad | € 1.038,00 | Lit 2.009.848 | % 9,01 |
| 06.A40.A 01 A 018 | F.O. QUADRO L=400 MM P=600 MM | cad | € 968,00 | Lit 1.874.309 | % 9,666 |
| 06.A40.A 01 A 020 | F.O. QUADRO L=600 MM P=600 MM | cad | € 1.047,00 | Lit 2.027.274 | % 8,936 |
| 06.A40.A 01 A 022 | F.O. QUADRO L=800 MM P=600 MM | cad | € 1.130,00 | Lit 2.187.985 | % 8,277 |
| 06.A40.A 01 A 024 | F.O. QUADRO L=400 MM P=800 MM | cad | € 1.031,00 | Lit 1.996.294 | % 10,885 |
| 06.A40.A 01 A 026 | F.O. QUADRO L=600 MM P=800 MM | cad | € 1.115,00 | Lit 2.158.941 | % 10,064 |
| 06.A40.A 01 A 028 | F.O. QUADRO L=800 MM P=800 MM | cad | € 1.202,00 | Lit 2.327.396 | % 9,339 |
| 06.A40.A 01 B | POSA IN OPERA DI PORTA ESTERNA FRONTALE CIECA O CON SCHERMO TRASPARENTE PER QUADRI BT A STRUTTURA COMPONIBILE, FORNITA DI MANIGLIE, CERNIERA ED OGNI EVENTUALE ACCESSORIO |  |  |  |  |
| 06.A40.A 01 B 010 | P.O. PORTA ESTERNA CIECA/TRASPARENTE | cad | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI SBARRE PER IL CABLAGGIO INTERNO DEI QUADRI, CON ANCORAGGI DIMENSIONATI PER LA CORRENTE DI CORTOCIRCUITO PRESUNTA, FINO AD UN MASSIMO DI 20 KA, MONTATI E COLLEGATI |  |  |  |  |
| 06.A40.A 02 A | FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI SBARRE |  |  |  |  |
| 06.A40.A 02 A 010 | F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 160 A | cad | € 122,00 | Lit 236.224 | % 46,143 |
| 06.A40.A 02 A 015 | F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 250 A | cad | € 151,00 | Lit 292.376 | % 39,843 |
| 06.A40.A 02 A 020 | F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 500 A | cad | € 179,00 | Lit 346.592 | % 35,552 |
| 06.A40.A 02 A 025 | F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 600 A | cad | € 191,00 | Lit 369.827 | % 35,354 |
| 06.A40.A 02 A 030 | F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 800 A | cad | € 256,00 | Lit 495.685 | % 27,863 |
| 06.A40.A 02 A 035 | F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N IN=1000 A | cad | € 297,00 | Lit 575.072 | % 25,259 |
|  | POSA IN SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DI MONTAGGIO PER QUADRI BT A STRUTTURA COMPONIBILE |  |  |  |  |
| 06.A40.A 03 A | POSA IN SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DI MONTAGGIO |  |  |  |  |
| 06.A40.A 03 A 010 | P.O. IN SOSTITUZIONE DI PROFILATI | cad | € 11,30 | Lit 21.879 | % 100 |
| 06.A40.A 03 A 015 | P.O. IN SOSTITUZIONE DI FRONTALI | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
|  | FORNITURA IN OPERA QUADRI B.T. TIPO POWER CENTER |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA DI QUADRO B.T. TIPO POWER CENTER, REALIZZATO IN LAMIERA DI SPESSORE MINIMO 15/10, CON VERNICIATURA EPOSSIDICA, PER INSTALLAZIONE ALL'INTERNO. FISSAGGIO A PAVIMENTO, PORTELLA ANTERIORE CON SERRATURA. ESECUZIONE NON SEGREGATA, PARZIALMENTE SEGREGATA E TOTALMENTE SEGREGATA. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-30. |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI QUADRO B.T. TIPO POWER CENTER, COMPLETO DI OGNI ACCESSORIO (GOLFARI DI SOLLEVAMENTO, SBARRA DI TERRA, TRECCE DI TERRA PER LE PORTELLE, ETC.) |  |  |  |  |
| 06.A40.B 01 A | FORNITURA IN OPERA DI PANNELLI PER QUADRI B.T. TIPO POWER CENTER, ALTEZZA OLTRE 2000 MM |  |  |  |  |
| 06.A40.B 01 A 010 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1200 MM | cad | € 1.671,00 | Lit 3.235.507 | % 6,715 |
| 06.A40.B 01 A 015 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1200 MM | cad | € 1.874,00 | Lit 3.628.569 | % 6,388 |
| 06.A40.B 01 A 020 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1200 MM | cad | € 2.076,00 | Lit 4.019.696 | % 6,125 |
| 06.A40.B 01 A 025 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1200 MM | cad | € 2.278,00 | Lit 4.410.823 | % 5,911 |
| 06.A40.B 01 A 030 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1200 MM | cad | € 2.481,00 | Lit 4.803.885 | % 5,73 |
| 06.A40.B 01 A 035 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1400 MM | cad | € 1.720,00 | Lit 3.330.384 | % 7,397 |
| 06.A40.B 01 A 040 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1400 MM | cad | € 1.954,00 | Lit 3.783.471 | % 6,893 |
| 06.A40.B 01 A 045 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1400 MM | cad | € 2.156,00 | Lit 4.174.598 | % 6,592 |
| 06.A40.B 01 A 050 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1400 MM | cad | € 2.359,00 | Lit 4.567.660 | % 6,344 |
| 06.A40.B 01 A 055 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1400 MM | cad | € 2.560,00 | Lit 4.956.851 | % 6,136 |
| 06.A40.B 01 B | FORNITURA IN OPERA DI PANNELLI PER QUADRI B.T. TIPO POWER CENTER PARZIALMENTE SEGREGATI, ALTEZZA OLTRE 2000 MM |  |  |  |  |
| 06.A40.B 01 B 010 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1200 MM | cad | € 1.749,00 | Lit 3.386.536 | % 6,415 |
| 06.A40.B 01 B 015 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1200 MM | cad | € 1.962,00 | Lit 3.798.961 | % 6,102 |
| 06.A40.B 01 B 020 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1200 MM | cad | € 2.174,00 | Lit 4.209.450 | % 5,851 |
| 06.A40.B 01 B 025 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1200 MM | cad | € 2.385,00 | Lit 4.618.003 | % 5,645 |
| 06.A40.B 01 B 030 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1200 MM | cad | € 2.598,00 | Lit 5.030.429 | % 5,472 |
| 06.A40.B 01 B 035 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1400 MM | cad | € 1.799,00 | Lit 3.483.349 | % 7,07 |
| 06.A40.B 01 B 040 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1400 MM | cad | € 2.045,00 | Lit 3.959.672 | % 6,587 |
| 06.A40.B 01 B 045 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1400 MM | cad | € 2.257,00 | Lit 4.370.161 | % 6,298 |
| 06.A40.B 01 B 050 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1400 MM | cad | € 2.469,00 | Lit 4.780.650 | % 6,06 |
| 06.A40.B 01 B 055 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1400 MM | cad | € 2.681,00 | Lit 5.191.139 | % 5,861 |
| 06.A40.B 01 C | FORNITURA IN OPERA DI PANNELLI PER QUADRI B.T. TIPO POWER CENTER TOTALMENTE SEGREGATI, ALTEZZA OLTRE 2000 MM |  |  |  |  |
| 06.A40.B 01 C 010 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1200 MM | cad | € 1.936,00 | Lit 3.748.618 | % 5,795 |
| 06.A40.B 01 C 015 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1200 MM | cad | € 2.172,00 | Lit 4.205.578 | % 5,511 |
| 06.A40.B 01 C 020 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1200 MM | cad | € 2.408,00 | Lit 4.662.538 | % 5,282 |
| 06.A40.B 01 C 025 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1200 MM | cad | € 2.643,00 | Lit 5.117.561 | % 5,096 |
| 06.A40.B 01 C 030 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1200 MM | cad | € 2.878,00 | Lit 5.572.585 | % 4,938 |
| 06.A40.B 01 C 035 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1400 MM | cad | € 1.990,00 | Lit 3.853.177 | % 6,391 |
| 06.A40.B 01 C 040 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1400 MM | cad | € 2.263,00 | Lit 4.381.779 | % 5,951 |
| 06.A40.B 01 C 045 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1400 MM | cad | € 2.498,00 | Lit 4.836.802 | % 5,689 |
| 06.A40.B 01 C 050 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1400 MM | cad | € 2.734,00 | Lit 5.293.762 | % 5,473 |
| 06.A40.B 01 C 055 | F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1400 MM | cad | € 2.969,00 | Lit 5.748.785 | % 5,291 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO IP-44 |  |  |  |  |
| 06.A40.C 01 A | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO IP- 44, IN ESECUZIONE DA PARETE, CON PORTA FRONTALE INCERNIERATA, PANNELLO INTERNO PORTA APPARECCHI, ED OGNI ALTRO EVENTUALE ACCESSORIO. PROFONDITA' FINO A 250 MM. |  |  |  |  |
| 06.A40.C 01 A 010 | F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=250 H=300 MM | cad | € 61,30 | Lit 118.693 | % 18,318 |
| 06.A40.C 01 A 012 | F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=300 H=350 MM | cad | € 75,20 | Lit 145.607 | % 16,428 |
| 06.A40.C 01 A 014 | F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=300 H=500 MM | cad | € 92,50 | Lit 179.104 | % 14,571 |
| 06.A40.C 01 A 016 | F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=350 H=500 MM | cad | € 96,60 | Lit 187.043 | % 15,101 |
| 06.A40.C 01 A 018 | F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=400 H=500 MM | cad | € 110,00 | Lit 212.989 | % 14,37 |
| 06.A40.C 01 A 020 | F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=400 H=600 MM | cad | € 133,00 | Lit 257.523 | % 12,674 |
| 06.A40.C 01 A 022 | F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=500 H=600 MM | cad | € 158,00 | Lit 305.930 | % 11,426 |
| 06.A40.C 01 A 024 | F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=600 H=800 MM | cad | € 206,00 | Lit 398.871 | % 9,452 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO IP-55 O IP-65 |  |  |  |  |
| 06.A40.C 02 A | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO IP-55 O IP-65, IN ESECUZIONE DA PARETE, CON PORTA FRONTALE INCERNIERATA, PANNELLO INTERNO PORTA APPARECCHI, ED OGNI ALTRO EVENTUALE ACCESSORIO. PROFONDITA' FINO A 300 MM. |  |  |  |  |
| 06.A40.C 02 A 010 | F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=250 H=300 MM | cad | € 86,50 | Lit 167.487 | % 12,981 |
| 06.A40.C 02 A 012 | F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=300 H=350 MM | cad | € 104,00 | Lit 201.372 | % 11,929 |
| 06.A40.C 02 A 014 | F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=300 H=500 MM | cad | € 120,00 | Lit 232.352 | % 11,268 |
| 06.A40.C 02 A 016 | F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=400 H=500 MM | cad | € 139,00 | Lit 269.141 | % 10,569 |
| 06.A40.C 02 A 018 | F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=400 H=650 MM | cad | € 164,00 | Lit 317.548 | % 9,628 |
| 06.A40.C 02 A 020 | F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=500 H=650 MM | cad | € 210,00 | Lit 406.616 | % 8,021 |
| 06.A40.C 02 A 022 | F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=600 H=800 MM | cad | € 261,00 | Lit 505.366 | % 6,887 |
| 06.A40.C 02 A 024 | F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=600 H=1000 MM | cad | € 305,00 | Lit 590.562 | % 6,257 |
| 06.A40.C 02 A 026 | F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=800 H=1000 MM | cad | € 364,00 | Lit 704.802 | % 5,549 |
|  | FORNITURA IN OPERA QUADRETTI MOD.COMPON.METALLO |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI MODULARI COMPONIBILI IN LAMIERA PER MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI STANDARD. GRADO DI PROTEZIONE IP-30. ESECUZIONE COMPONIBILE DA PARETE O DA INCASSO. COMPLETI DI PANNELLI FRONTALI, PROFILATI PORTA APPARECCHI E PORTELLA CIECA O TRASPARENTE. |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI MODULARI COMPONIBILI IN METALLO, INCLUSI PANNELLI ED ACCESSORI |  |  |  |  |
| 06.A40.D 01 A | FORNITURA IN OPERA A PARETE DI QUADRETTI MODULARI COMPONIBILI IN METALLO |  |  |  |  |
| 06.A40.D 01 A 010 | F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 16 MODULI | cad | € 139,00 | Lit 269.141 | % 8,084 |
| 06.A40.D 01 A 015 | F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 24 MODULI | cad | € 182,00 | Lit 352.401 | % 7,218 |
| 06.A40.D 01 A 020 | F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 32 MODULI | cad | € 164,00 | Lit 317.548 | % 9,169 |
| 06.A40.D 01 A 025 | F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 48 MODULI | cad | € 216,00 | Lit 418.234 | % 7,805 |
| 06.A40.D 01 A 030 | F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 64 MODULI | cad | € 225,00 | Lit 435.660 | % 8,31 |
| 06.A40.D 01 A 035 | F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 72 MODULI | cad | € 260,00 | Lit 503.430 | % 7,941 |
| 06.A40.D 01 A 040 | F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 96 MODULI | cad | € 286,00 | Lit 553.773 | % 7,85 |
| 06.A40.D 01 B | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI MODULARI COMPONIBILI IN METALLO INCASSATI |  |  |  |  |
| 06.A40.D 01 B 010 | F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 16 MODULI | cad | € 143,00 | Lit 276.886 | % 13,153 |
| 06.A40.D 01 B 015 | F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 24 MODULI | cad | € 187,00 | Lit 362.082 | % 11,452 |
| 06.A40.D 01 B 020 | F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 32 MODULI | cad | € 167,00 | Lit 323.357 | % 14,121 |
| 06.A40.D 01 B 025 | F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 48 MODULI | cad | € 221,00 | Lit 427.915 | % 11,858 |
| 06.A40.D 01 B 030 | F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 64 MODULI | cad | € 229,00 | Lit 443.405 | % 12,467 |
| 06.A40.D 01 B 035 | F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 72 MODULI | cad | € 263,00 | Lit 509.239 | % 11,681 |
| 06.A40.D 01 B 040 | F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 96 MODULI | cad | € 289,00 | Lit 559.582 | % 11,129 |
| 06.A40.D 01 C | POSA IN SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DI MONTAGGIO PER QUADRETTI MODULARI COMPONIBILI IN METALLO |  |  |  |  |
| 06.A40.D 01 C 010 | P.O. IN SOSTITUZIONE DI PROFILATI | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A40.D 01 C 015 | P.O. IN SOSTITUZIONE DI FRONTALI | cad | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
|  | FORNITURA IN OPERA QUADRETTI PREF. METALLO IP-40 |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN METALLO, GRADO DI PROTEZIONE IP-40. |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA, GRADO DI PROTEZIONE IP-40. ESECUZIONE DA PARETE CON PORTINA FRONTALE. PROFONDITA' FINO A 100 MM. COMPLETO DI SUPPORTI E PROFILATI PORTA APPARECCHI. |  |  |  |  |
| 06.A40.E 01 A | FORNITURA IN OPERA A PARETE DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN METALLO, GRADO DI PROTEZIONE IP-40 |  |  |  |  |
| 06.A40.E 01 A 010 | F.O. QUADRETTO METALLO PREF. 8 MODULI | cad | € 38,00 | Lit 73.578 | % 24,668 |
| 06.A40.E 01 A 012 | F.O. QUADRETTO METALLO PREF. 12 MODULI | cad | € 41,30 | Lit 79.967 | % 27,229 |
| 06.A40.E 01 A 014 | F.O. QUADRETTO METALLO PREF. 24 MODULI | cad | € 56,40 | Lit 109.205 | % 23,229 |
| 06.A40.E 01 A 016 | F.O. QUADRETTO METALLO PREF. 36 MODULI | cad | € 76,50 | Lit 148.124 | % 19,584 |
|  | FORNITURA IN OPERA QUADRETTI PREFABBR. IN PVC |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC. |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC PER MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI. GRADO DI PROTEZIONE IP-40. ESECUZIONE A PARETE O DA INCASSO. PROFONDITA' FINO A 150 MM. TELAIO DIN PORTA APPARECCHI |  |  |  |  |
| 06.A40.F 01 A | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC, GRADO DI PROTEZIONE IP-40, INCLUSI PANNELLI, PORTINA ED ACCESSORI. ESECUZIONE DA PARETE |  |  |  |  |
| 06.A40.F 01 A 010 | F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 4 MODULI | cad | € 10,50 | Lit 20.330 | % 71,476 |
| 06.A40.F 01 A 015 | F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 6 MODULI | cad | € 18,90 | Lit 36.595 | % 47,659 |
| 06.A40.F 01 A 020 | F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 8 MODULI | cad | € 20,40 | Lit 39.499 | % 51,532 |
| 06.A40.F 01 A 025 | F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 12 MODULI | cad | € 26,50 | Lit 51.311 | % 45,21 |
| 06.A40.F 01 A 030 | F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 24 MODULI | cad | € 34,10 | Lit 66.026 | % 39,497 |
| 06.A40.F 01 A 035 | F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 36 MODULI | cad | € 43,60 | Lit 84.421 | % 34,373 |
| 06.A40.F 01 B | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC, GRADO DI PROTEZIONE IP-40, INCLUSI PANNELLI, PORTINA ED ACCESSORI. ESECUZIONE DA INCASSO |  |  |  |  |
| 06.A40.F 01 B 010 | F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 4 MODULI | cad | € 12,20 | Lit 23.622 | % 76,866 |
| 06.A40.F 01 B 015 | F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 6 MODULI | cad | € 18,20 | Lit 35.240 | % 62,005 |
| 06.A40.F 01 B 020 | F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 8 MODULI | cad | € 21,80 | Lit 42.210 | % 60,068 |
| 06.A40.F 01 B 025 | F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 12 MODULI | cad | € 28,00 | Lit 54.215 | % 53,508 |
| 06.A40.F 01 B 030 | F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 24 MODULI | cad | € 36,50 | Lit 70.673 | % 46,16 |
| 06.A40.F 01 B 035 | F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 36 MODULI | cad | € 45,80 | Lit 88.681 | % 40,833 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC PER MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI. GRADO DI PROTEZIONE IP-55. ESECUZIONE A PARETE O DA INCASSO. PROFONDITA' FINO A 150 MM. TELAIO DIN PORTA APPARECCHI |  |  |  |  |
| 06.A40.F 02 A | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC, GRADO DI PROTEZIONE IP-55, INCLUSI PANNELLI, PORTINA TRASPARENTE, ACCESSORI. ESECUZIONE DA PARETE |  |  |  |  |
| 06.A40.F 02 A 010 | F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55 4 MODULI | cad | € 16,70 | Lit 32.335 | % 44,833 |
| 06.A40.F 02 A 015 | F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55 8 MODULI | cad | € 21,30 | Lit 41.242 | % 44,135 |
| 06.A40.F 02 A 020 | F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55 12 MODULI | cad | € 29,40 | Lit 56.926 | % 38,214 |
| 06.A40.F 02 A 025 | F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55 24 MODULI | cad | € 42,00 | Lit 81.323 | % 31,218 |
|  | F.O. QUADRETTI IN VETRORESINA IP-55/65 |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN VETRORESINA PER MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI. GRADO DI PROTEZIONE IP-55 ED IP-65 |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN VETRORESINA, GRADO DI PROTEZIONE IP-55 ED IP-65, INCLUSA PORTINA FRONTALE ED ACCESSORI. ESECUZIONE DA PARETE. PROFONDITA' FINO A 300 MM. |  |  |  |  |
| 06.A40.G 01 A | FORNITURA IN OPERA A PARETE DI QUADRETTI IN VETRORESINA, GRADO DI PROTEZIONE IP-55 ED IP-65 |  |  |  |  |
| 06.A40.G 01 A 010 | F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=250 H=300 MM | cad | € 77,10 | Lit 149.286 | % 14,558 |
| 06.A40.G 01 A 012 | F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=300 H=350 MM | cad | € 111,00 | Lit 214.925 | % 11,127 |
| 06.A40.G 01 A 014 | F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=300 H=500 MM | cad | € 136,00 | Lit 263.332 | % 9,956 |
| 06.A40.G 01 A 016 | F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=400 H=500 MM | cad | € 163,00 | Lit 315.612 | % 8,956 |
| 06.A40.G 01 A 018 | F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=400 H=650 MM | cad | € 189,00 | Lit 365.955 | % 8,319 |
| 06.A40.G 01 A 020 | F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=500 H=600 MM | cad | € 295,00 | Lit 571.199 | % 5,718 |
| 06.A40.G 01 A 022 | F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=600 H=800 MM | cad | € 375,00 | Lit 726.101 | % 4,787 |
|  | POSA IN SOSTITUZIONE DI ACCESSORI PER QUADRI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN SOSTITUZIONE DI ACCESSORI PER QUADRI |  |  |  |  |
|  | POSA IN SOSTITUZIONE DI ACCESSORI PER QUADRI |  |  |  |  |
| 06.A40.H 01 A | POSA IN SOSTITUZIONE DI ACCESSORI PER QUADRI |  |  |  |  |
| 06.A40.H 01 A 010 | SOSTITUZIONE SERRATURA/MANIGLIA | cad | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A40.H 01 A 012 | SOSTITUZIONE PORTAETICHETTE | cad | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A40.H 01 A 014 | SOSTITUZIONE OTTURATORI PER APPARECCHI MODULARI | cad | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A40.H 01 A 016 | SOSTITUZIONE TASCA PORTASCHEMI ADESIVA | cad | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A40.H 01 A 018 | SOSTITUZIONE AERATORE IN METALLO | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A40.H 01 A 020 | SOSTITUZIONE AERATORE IN POLIESTERE | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A40.H 01 B | POSA IN OPERA DI CARTELLI MONITORI |  |  |  |  |
| 06.A40.H 01 B 010 | P.O. CARTELLI MONITORI | cad | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
|  | F.O. QUADRETTI COMPLETI |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI COMPLETI, INCLUSI ORGANI DI INTERRUZIONE E COLLEGAMENTI AL SISTEMA A MONTE ED A VALLE. I DIFFERENZIALI PREVISTI SONO QUELLI DI TIPO NORMALE. NEL CASO IN CUI SI UTILIZZINO DIFFERENZIALI DI TIPO DIVERSO (AD ES. ANTIPERTURBAZIONE) OCCORRERA' AGGIUNGERE LA CORRISPONDENTE DIFFERENZA DEL PREZZO IN FORNITURA. |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO DI SEZIONAMENTO ASCENSORE O CENTRALI TECNOLOGICHE, COSTITUITO DA UN QUADRETTO IN METALLO, GRADO DI PROTEZIONE IP- 4X, CHIUSO A CHIAVE, CONTENENTE ALL'INTERNO IL DISPOSITIVO DI SEZIONAMENTO O IL SISTEMA DI COMANDO PER LO SGANCIO DI EMERGENZA. |  |  |  |  |
| 06.A40.I 01 A | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO DI SEZIONAMENTO ASCENSORE O CENTRALI TECNOLOGICHE |  |  |  |  |
| 06.A40.I 01 A 010 | F.O. QUADRETTO ASCENSORE CON SEZIONATORE 4P | cad | € 79,10 | Lit 153.158 | % 18,928 |
| 06.A40.I 01 A 015 | F.O. QUADRETTO ASCENSORE CON DIFFERENZIALE 4P | cad | € 175,00 | Lit 338.847 | % 8,593 |
| 06.A40.I 01 A 020 | F.O. QUADRETTO ASCENSORE C/PULSANTE BOB. SGANCIO | cad | € 43,40 | Lit 84.034 | % 34,502 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER ESTERNO CENTRALE TERMICA, COSTITUITO DA UN QUADRETTO IN METALLO, GRADO DI PROTEZIONE IP-4X, CONTENENTE PRINCIPALMENTE: - UN INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE QUADRIPOLARE 32 A, CORRENTE DIFFERENZIALE DI INTERVENTO 300 MA - UN INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE BIPOLARE 10 A, CORREN DIFFERENZIALE DI INTERVENTO 500 MA. |  |  |  |  |
| 06.A40.I 02 A | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER ESTERNO CENTRALE TERMICA |  |  |  |  |
| 06.A40.I 02 A 010 | F.O. QUADRETTO CENTRALE TERMICA A PARETE | cad | € 166,00 | Lit 321.420 | % 13,571 |
| 06.A40.I 02 A 015 | F.O. QUADRETTO CENTRALE TERMICA INCASSATO | cad | € 200,00 | Lit 387.254 | % 28,189 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER TERMINALI VIDEO, COMPOSTO DA UN QUADRETTO IN PVC CONTENENTE PRINCIPALMENTE: - UN INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIF- FERENZIALE BIPOLARE 16 A, CORRENTE DIFFEREN- ZIALE DI INTERVENTO 30 MA - TRE PRESE DEL TIPO 10 A, 16 A, BIPRESA O SCHUKO |  |  |  |  |
| 06.A40.I 03 A | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER TERMINALI VIDEO |  |  |  |  |
| 06.A40.I 03 A 010 | F.O. QUADRETTO TERMINALI VIDEO A PARETE | cad | € 119,00 | Lit 230.416 | % 15,734 |
| 06.A40.I 03 A 015 | F.O. QUADRETTO TERMINALI VIDEO INCASSATO | cad | € 147,00 | Lit 284.631 | % 30,602 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER ALLOGGI |  |  |  |  |
| 06.A40.I 04 A | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER ALLOGGI, COMPOSTO DA UN QUADRETTO IN PVC CONTENENTE PRINCIPALMENTE: - UN INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE BIPOLARE DA 16 A, CORRENTE DIFFERENZIALE DI INTERVENTO 0.03 A - DUE INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, DA 16 A E 10 A. |  |  |  |  |
| 06.A40.I 04 A 010 | F.O. QUADRETTO PER ALLOGGI A PARETE | cad | € 150,00 | Lit 290.440 | % 15,047 |
| 06.A40.I 04 A 015 | F.O. QUADRETTO PER ALLOGGI INCASSATO | cad | € 185,00 | Lit 358.209 | % 30,413 |
| 06.A40.I 04 B | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER ALLOGGI, COMPOSTO DA UN QUADRETTO IN PVC CONTENENTE UN INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE BIPOLARE DA 16 A, CORRENTE DIFFERENZIALE DI INTERVENTO 0.03 A |  |  |  |  |
| 06.A40.I 04 B 010 | F.O. QUADRETTO PER MINI ALLOGGI A PARETE | cad | € 83,10 | Lit 160.904 | % 20,273 |
| 06.A40.I 04 B 015 | F.O. QUADRETTO PER MINI ALLOGGI INCASSATO | cad | € 111,00 | Lit 214.925 | % 40,462 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER COMANDO UTILIZZATORI. |  |  |  |  |
| 06.A40.I 05 A | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER COMANDO UTILIZZATORI, COMPRENDENTE UNA CASSETTA IN PVC CONTENENTE UN INTERRUTTORE DIFFERENZIALE BIPOLARE 16 A, CORRENTE DIFFERENZIALE DI INTERVENTO 30 MA |  |  |  |  |
| 06.A40.I 05 A 010 | F.O. QUADRETTO A PARETE COMANDO UTILIZZATORI | cad | € 84,70 | Lit 164.002 | % 26,519 |
| 06.A40.I 05 A 015 | F.O. QUADRETTO INCASSATO COMANDO UTILIZZATORI | cad | € 121,00 | Lit 234.288 | % 46,685 |
| 06.A40.I 05 B | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER COMANDO UTILIZZATORI, COMPRENDENTE UNA CASSETTA IN PVC CONTENENTE UN INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE 16 A |  |  |  |  |
| 06.A40.I 05 B 010 | F.O. QUADRETTO A PARETE COMANDO UTILIZZATORI | cad | € 50,90 | Lit 98.556 | % 44,167 |
| 06.A40.I 05 B 015 | F.O. QUADRETTO INCASSATO COMANDO UTILIZZATORI | cad | € 86,40 | Lit 167.293 | % 64,962 |
| 06.A40.I 05 C | FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER COMANDO UTILIZZATORI, COMPRENDENTE UNA CASSETTA IN PVC CONTENENTE UN SEZIONATORE BIPOLARE 16 A CON FUSIBILI |  |  |  |  |
| 06.A40.I 05 C 010 | F.O. QUADRETTO A PARETE COMANDO UTILIZZATORI | cad | € 44,10 | Lit 85.389 | % 50,965 |
| 06.A40.I 05 C 015 | F.O. QUADRETTO INCASSATO COMANDO UTILIZZATORI | cad | € 79,60 | Lit 154.127 | % 70,494 |

| 06.A41 | TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = LE FORNITURE IN OPERA (F.O.) DI CANALIZZAZIONI E TUBAZIONI SONO RIFERITE AL METRO LINEARE E COMPRENDONO TUTTI I COMPONENTI (ELEMENTI LINEARI, ELEMENTI SPECIALI, DERIVAZIONI, CASSETTE ETC.), GLI ACCESSORI (ELEMENTI DI GIUNZIONE E FISSAGGIO, SIGILLATURE, ETC.) E LA MANODOPERA NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE COMPLETA DEL SISTEMA, SENZA ESCLUSIONE ALCUNA. IN PRATICA IL SISTEMA DI CANALIZZAZIONI SI INTENDE FORNITO PRONTO PER L'INFILAGGIO DELLE LINEE. NEL CASO DI OPERE INCASSATE E' INCLUSA L'ASSISTENZA EDILE NECESSARIA. |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA (F.O.) DI TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI COMPLETE. |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO, COMPLETE DI: SUPPORTI, CASSETTE, ELEMENTI DI GIUNZIONE, RACCORDI FLESSIBILI E OGNI ALTRO ACCESSORIO. LE CASSETTE PREVISTE SONO DEL TIPO A MASSIMO QUATTRO VIE. CASSETTE DI TIPO DIVERSO COMPORTANO EVENTUALI SOVRAPPREZZI DA COMPUTARE A PARTE. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 01 A | FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO CON FILETTATURA GAS CONICA GK (UNI 6525) PER IMPIANTI AD-PE. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 01 A 010 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=1/2" | ml | € 11,80 | Lit 22.847 | % 63,752 |
| 06.A41.A 01 A 015 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3/4" | ml | € 16,50 | Lit 31.948 | % 56,768 |
| 06.A41.A 01 A 020 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=1" | ml | € 21,30 | Lit 41.242 | % 52,862 |
| 06.A41.A 01 A 025 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=5/4" | ml | € 25,90 | Lit 50.149 | % 50,653 |
| 06.A41.A 01 A 030 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3/2" | ml | € 30,60 | Lit 59.249 | % 48,927 |
| 06.A41.A 01 A 035 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=2" | ml | € 35,30 | Lit 68.350 | % 47,821 |
| 06.A41.A 01 A 040 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3" | ml | € 51,90 | Lit 100.492 | % 36,045 |
| 06.A41.A 01 B | FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO TIPO FE 33 CON FILETTATURA CILINDRICA UNI 338- 339 (TIPO MANNESMANN). |  |  |  |  |
| 06.A41.A 01 B 010 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=1/2" | ml | € 10,40 | Lit 20.137 | % 71,931 |
| 06.A41.A 01 B 015 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=3/4" | ml | € 14,10 | Lit 27.301 | % 66,86 |
| 06.A41.A 01 B 020 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=1" | ml | € 17,90 | Lit 34.659 | % 62,868 |
| 06.A41.A 01 B 025 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=5/4" | ml | € 21,80 | Lit 42.210 | % 60,297 |
| 06.A41.A 01 B 030 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=3/2" | ml | € 25,40 | Lit 49.181 | % 59,149 |
| 06.A41.A 01 B 035 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=2" | ml | € 30,30 | Lit 58.668 | % 55,701 |
| 06.A41.A 01 B 040 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=3" | ml | € 40,00 | Lit 77.450 | % 46,852 |
| 06.A41.A 01 C | FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI NON FILETTATI IN ACCIAIO PROFILATO DA NASTRO ZINCATO, ELETTROSALDATO, CURVABILE A FREDDO PER INSTALLAZIONI FINO A IP-67. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 01 C 010 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=16 MM | ml | € 9,68 | Lit 18.743 | % 77,224 |
| 06.A41.A 01 C 015 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=22 MM | ml | € 12,60 | Lit 24.397 | % 74,83 |
| 06.A41.A 01 C 020 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=28 MM | ml | € 15,50 | Lit 30.012 | % 72,531 |
| 06.A41.A 01 C 025 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=32 MM | ml | € 18,50 | Lit 35.820 | % 70,973 |
| 06.A41.A 01 C 030 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=38 MM | ml | € 22,30 | Lit 43.178 | % 67,4 |
| 06.A41.A 01 C 035 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=50 MM | ml | € 31,80 | Lit 61.573 | % 52,958 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI NON FILETTATI IN PVC SERIE PESANTE COLORE NERO O GRIGIO CENERE, CONFORMI NORME CEI 23-8 E V1, COMPLETE DI: SUPPORTI, CASSETTE, ELEMENTI DI GIUNZIONE E OGNI ALTRO ACCESSORIO. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 02 A | FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, NON FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 02 A 010 | F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=16 MM | ml | € 3,19 | Lit 6.176 | % 82,426 |
| 06.A41.A 02 A 015 | F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20 MM | ml | € 3,68 | Lit 7.125 | % 80,993 |
| 06.A41.A 02 A 020 | F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25 MM | ml | € 4,42 | Lit 8.558 | % 76,217 |
| 06.A41.A 02 A 025 | F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32 MM | ml | € 5,29 | Lit 10.242 | % 70,863 |
| 06.A41.A 02 A 030 | F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40 MM | ml | € 6,21 | Lit 12.024 | % 66,159 |
| 06.A41.A 02 A 035 | F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=50 MM | ml | € 7,71 | Lit 14.928 | % 58,214 |
| 06.A41.A 02 B | FORNITURA IN OPERA INCASSATA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, NON FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 02 B 010 | F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=16 MM | ml | € 8,69 | Lit 16.826 | % 94,734 |
| 06.A41.A 02 B 015 | F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20 MM | ml | € 9,93 | Lit 19.227 | % 94,239 |
| 06.A41.A 02 B 020 | F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25 MM | ml | € 11,00 | Lit 21.298 | % 92,16 |
| 06.A41.A 02 B 025 | F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32 MM | ml | € 12,50 | Lit 24.203 | % 89,912 |
| 06.A41.A 02 B 030 | F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40 MM | ml | € 13,70 | Lit 26.526 | % 87,449 |
| 06.A41.A 02 B 035 | F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=50 MM | ml | € 15,80 | Lit 30.593 | % 83,251 |
| 06.A41.A 02 C | FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 02 C 010 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=16 MM | ml | € 3,92 | Lit 7.590 | % 76,213 |
| 06.A41.A 02 C 015 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=20 MM | ml | € 4,61 | Lit 8.926 | % 73,032 |
| 06.A41.A 02 C 020 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=25 MM | ml | € 5,36 | Lit 10.378 | % 69,879 |
| 06.A41.A 02 C 025 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=32 MM | ml | € 6,97 | Lit 13.495 | % 64,361 |
| 06.A41.A 02 C 030 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=40 MM | ml | € 8,71 | Lit 16.864 | % 60,048 |
| 06.A41.A 02 C 035 | F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=50 MM | ml | € 10,30 | Lit 19.943 | % 58,646 |
| 06.A41.A 02 D | FORNITURA IN OPERA A VISTA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 02 D 010 | F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 50 MM | ml | € 9,15 | Lit 17.716 | % 73,546 |
| 06.A41.A 02 D 015 | F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 63 MM | ml | € 10,70 | Lit 20.718 | % 66,825 |
| 06.A41.A 02 D 020 | F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 82 MM | ml | € 12,20 | Lit 23.622 | % 61,681 |
| 06.A41.A 02 D 025 | F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=110 MM | ml | € 16,70 | Lit 32.335 | % 49,58 |
| 06.A41.A 02 D 030 | F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=125 MM | ml | € 19,50 | Lit 37.757 | % 46,101 |
| 06.A41.A 02 D 035 | F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=160 MM | ml | € 26,00 | Lit 50.343 | % 37,426 |
| 06.A41.A 02 E | FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM; POSA INTERRATA, COMPRESI: SCAVO IN TERRENO VEGETALE, RICOPERTURA IN CALCESTRUZZO, RIEMPIMENTO CON MATERIALE DI RIPORTO, RICOPERTURA PROVVISORIA. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE VOCI SEGUENTI E' ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DI COMPLESSI RESIDENZIALI. NON SONO QUINDI CONSIDERATI GLI INTERVENTI RELATIVI AD ES. A SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E SIMILARI. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 02 E 010 | F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 50 MM | ml | € 16,10 | Lit 31.173 | % 81,529 |
| 06.A41.A 02 E 015 | F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 63 MM | ml | € 17,50 | Lit 33.884 | % 75,166 |
| 06.A41.A 02 E 020 | F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 82 MM | ml | € 18,80 | Lit 36.401 | % 69,725 |
| 06.A41.A 02 E 025 | F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=110 MM | ml | € 23,40 | Lit 45.308 | % 56,07 |
| 06.A41.A 02 E 030 | F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=125 MM | ml | € 26,00 | Lit 50.343 | % 50,463 |
| 06.A41.A 02 E 035 | F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=160 MM | ml | € 33,00 | Lit 63.896 | % 39,686 |
| 06.A41.A 02 F | FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONI REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM; POSA IN SCAVO PREDISPOSTO, ESCLUSO RICOPRIMENTO. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 02 F 010 | F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 50 MM | ml | € 6,35 | Lit 12.295 | % 59,013 |
| 06.A41.A 02 F 015 | F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 63 MM | ml | € 7,90 | Lit 15.296 | % 51,97 |
| 06.A41.A 02 F 020 | F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 82 MM | ml | € 9,48 | Lit 18.355 | % 47,361 |
| 06.A41.A 02 F 025 | F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=110 MM | ml | € 14,30 | Lit 27.688 | % 36,748 |
| 06.A41.A 02 F 030 | F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=125 MM | ml | € 17,30 | Lit 33.497 | % 34,695 |
| 06.A41.A 02 F 035 | F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=160 MM | ml | € 24,20 | Lit 46.857 | % 27,83 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO, COMPLETE DI: CURVE, ELEMENTI DI GIUNZIONE, SEPARATORI, SUPPORTI, ACCESSORI DI MONTAGGIO E DI PASSAGGIO, E OGNI ALTRO ACCESSORIO; COPERCHI ESCLUSI. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 03 A | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO CON SPESSORE MINIMO DELLA LAMIERA 1.5 MM. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 03 A 010 | F.O. CANALIZZ. METALL. L= 50 MM H FINO 75 MM | ml | € 14,60 | Lit 28.269 | % 64,5 |
| 06.A41.A 03 A 015 | F.O. CANALIZZ. METALL. L= 75 MM H FINO 75 MM | ml | € 16,10 | Lit 31.173 | % 62,914 |
| 06.A41.A 03 A 020 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=100 MM H FINO 75 MM | ml | € 17,60 | Lit 34.078 | % 61,613 |
| 06.A41.A 03 A 025 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=150 MM H FINO 75 MM | ml | € 20,80 | Lit 40.274 | % 55,888 |
| 06.A41.A 03 A 030 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=200 MM H FINO 75 MM | ml | € 23,70 | Lit 45.889 | % 55,406 |
| 06.A41.A 03 A 035 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=250 MM H FINO 75 MM | ml | € 28,00 | Lit 54.215 | % 53,644 |
| 06.A41.A 03 A 040 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=300 MM H FINO 75 MM | ml | € 32,50 | Lit 62.928 | % 51,951 |
| 06.A41.A 03 A 045 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=400 MM H FINO 75 MM | ml | € 39,40 | Lit 76.289 | % 52,295 |
| 06.A41.A 03 A 050 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=500 MM H FINO 75 MM | ml | € 45,90 | Lit 88.874 | % 53,038 |
| 06.A41.A 03 A 055 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=600 MM H FINO 75 MM | ml | € 54,40 | Lit 105.333 | % 51,586 |
| 06.A41.A 03 A 060 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=100 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 19,70 | Lit 38.144 | % 56,983 |
| 06.A41.A 03 A 065 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=150 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 23,00 | Lit 44.534 | % 52,12 |
| 06.A41.A 03 A 070 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=200 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 26,50 | Lit 51.311 | % 52,373 |
| 06.A41.A 03 A 075 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=250 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 31,60 | Lit 61.186 | % 49,862 |
| 06.A41.A 03 A 080 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=300 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 35,90 | Lit 69.512 | % 50,134 |
| 06.A41.A 03 A 085 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=400 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 45,00 | Lit 87.132 | % 48,292 |
| 06.A41.A 03 A 090 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=500 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 51,10 | Lit 98.943 | % 49,79 |
| 06.A41.A 03 A 095 | F.O. CANALIZZ. METALL. L=600 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 60,00 | Lit 116.176 | % 48,652 |
| 06.A41.A 03 B | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 03 B 010 | F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L= 50 MM H FINO 75 MM | ml | € 15,60 | Lit 30.205 | % 60,317 |
| 06.A41.A 03 B 015 | F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=100 MM H FINO 75 MM | ml | € 19,00 | Lit 36.789 | % 57,323 |
| 06.A41.A 03 B 020 | F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=150 MM H FINO 75 MM | ml | € 22,60 | Lit 43.759 | % 51,468 |
| 06.A41.A 03 B 025 | F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=200 MM H FINO 75 MM | ml | € 25,80 | Lit 49.955 | % 50,855 |
| 06.A41.A 03 B 030 | F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=300 MM H FINO 75 MM | ml | € 35,60 | Lit 68.931 | % 47,383 |
| 06.A41.A 03 B 035 | F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=400 MM H FINO 75 MM | ml | € 43,10 | Lit 83.453 | % 47,848 |
| 06.A41.A 03 B 040 | F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=500 MM H FINO 75 MM | ml | € 50,10 | Lit 97.007 | % 48,577 |
| 06.A41.A 03 B 045 | F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=600 MM H FINO 75 MM | ml | € 59,50 | Lit 115.208 | % 47,149 |
| 06.A41.A 03 B 050 | F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=100 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 21,40 | Lit 41.436 | % 52,59 |
| 06.A41.A 03 B 055 | F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=150 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 25,20 | Lit 48.794 | % 47,551 |
| 06.A41.A 03 B 060 | F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=200 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 29,00 | Lit 56.151 | % 47,895 |
| 06.A41.A 03 B 065 | F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=300 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 39,30 | Lit 76.095 | % 45,701 |
| 06.A41.A 03 B 070 | F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=400 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 49,60 | Lit 96.038 | % 43,824 |
| 06.A41.A 03 B 075 | F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=500 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 56,20 | Lit 108.818 | % 45,322 |
| 06.A41.A 03 B 080 | F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=600 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 66,10 | Lit 127.987 | % 44,199 |
| 06.A41.A 03 C | FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 03 C 010 | F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L = 50 MM | ml | € 3,52 | Lit 6.815 | % 63,672 |
| 06.A41.A 03 C 015 | F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L = 75 MM | ml | € 3,78 | Lit 7.319 | % 64,135 |
| 06.A41.A 03 C 020 | F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =100 MM | ml | € 4,36 | Lit 8.442 | % 60,262 |
| 06.A41.A 03 C 025 | F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =150 MM | ml | € 4,76 | Lit 9.216 | % 58,889 |
| 06.A41.A 03 C 030 | F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =200 MM | ml | € 5,24 | Lit 10.146 | % 56,917 |
| 06.A41.A 03 C 035 | F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =250 MM | ml | € 5,85 | Lit 11.327 | % 57,526 |
| 06.A41.A 03 C 040 | F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =300 MM | ml | € 7,06 | Lit 13.670 | % 53,068 |
| 06.A41.A 03 C 045 | F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =400 MM | ml | € 8,02 | Lit 15.528 | % 51,192 |
| 06.A41.A 03 C 050 | F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =500 MM | ml | € 9,16 | Lit 17.736 | % 49,011 |
| 06.A41.A 03 C 055 | F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =600 MM | ml | € 10,80 | Lit 20.911 | % 45,324 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN PVC, COMPLETE DI: ELEMENTI DI GIUNZIONE, SUPPORTI, COPERCHI, ACCESSORI DI FISSAGGIO E DI BLOCCAGGIO CAVI E OGNI ALTRO ACCESSORIO. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 04 A | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN PVC INCLUSI I SETTI SEPARATORI PER LE CANALINE MULTICANALE. POSA A PARETE O A SOFFITTO. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 04 A 010 | F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC L= 80 MM | ml | € 11,80 | Lit 22.847 | % 63,519 |
| 06.A41.A 04 A 015 | F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC L=100 MM | ml | € 18,80 | Lit 36.401 | % 44,034 |
| 06.A41.A 04 A 020 | F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC L=120 MM | ml | € 20,30 | Lit 39.306 | % 44,258 |
| 06.A41.A 04 A 025 | F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC L=150 MM | ml | € 22,80 | Lit 44.146 | % 44,361 |
| 06.A41.A 04 A 030 | F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC L=200 MM | ml | € 27,10 | Lit 52.472 | % 41,517 |
| 06.A41.A 04 B | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN PVC A DOPPIO ISOLAMENTO RICOPERTO DI ALLUMINIO. POSA A PARETE O A ZOCCOLO. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 04 B 010 | F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC E ALLUMINIO L= 75 MM | ml | € 62,00 | Lit 120.048 | % 12,063 |
| 06.A41.A 04 B 015 | F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC E ALLUMINIO L=100 MM | ml | € 71,50 | Lit 138.443 | % 11,525 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN PVC MUNITI DI SETTI SEPARATORI FISSI, PREDISPOSTI PER L'APPLICAZIONE DI APPARECCHI A FRUTTI COMPONIBILI; COMPLETE DI: ANGOLI, TORRETTE PORTAFRUTTI, ELEMENTI DI GIUNZIONE E DI FISSAGGIO E OGNI ALTRO ACCESSORIO. POSA A BATTISCOPA. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 05 A | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI A BATTISCOPA REALIZZATE CON CANALI IN PVC. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 05 A 010 | F.O. CANALIZZAZ. BATTISCOPA IN PVC A DUE CAMERE | ml | € 10,30 | Lit 19.943 | % 65,679 |
| 06.A41.A 05 A 015 | F.O. CANALIZZAZ. BATTISCOPA IN PVC A TRE CAMERE | ml | € 11,30 | Lit 21.879 | % 59,898 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN MATERIALE PLASTICO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO AUTOESTINGUENTE (VETRORESINA), IN ESECUZIONE FORATA E NON FORATA; COMPLETE DI: ELEMENTI DI GIUNZIONE, ACCESSORI DI FISSAGGIO E DI PASSAGGIO E OGNI ALTRO ACCESSORIO; COPERCHI ESCLUSI. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 06 A | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN VETRORESINA NON FORATI, IP-54. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 06 A 010 | F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=100 MM | ml | € 23,10 | Lit 44.727 | % 40,533 |
| 06.A41.A 06 A 015 | F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=200 MM | ml | € 36,30 | Lit 70.286 | % 36,074 |
| 06.A41.A 06 A 020 | F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=300 MM | ml | € 49,00 | Lit 94.877 | % 34,382 |
| 06.A41.A 06 A 025 | F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=400 MM | ml | € 62,50 | Lit 121.016 | % 32,97 |
| 06.A41.A 06 A 030 | F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=500 MM | ml | € 71,60 | Lit 138.636 | % 33,953 |
| 06.A41.A 06 A 035 | F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=600 MM | ml | € 85,10 | Lit 164.776 | % 32,985 |
| 06.A41.A 06 B | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI REALIZZATE CON CANALI IN VETRORESINA FORATI. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 06 B 010 | F.O. CANALIZZ. FORATA IN VETRORESINA L=100 MM | ml | € 26,50 | Lit 51.311 | % 35,431 |
| 06.A41.A 06 B 015 | F.O. CANALIZZ. FORATA IN VETRORESINA L=200 MM | ml | € 39,20 | Lit 75.901 | % 33,399 |
| 06.A41.A 06 B 020 | F.O. CANALIZZ. FORATA IN VETRORESINA L=300 MM | ml | € 50,00 | Lit 96.813 | % 33,716 |
| 06.A41.A 06 B 025 | F.O. CANALIZZ. FORATA IN VETRORESINA L=400 MM | ml | € 65,80 | Lit 127.406 | % 31,294 |
| 06.A41.A 06 C | FORNITURA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN VETRORESINA FORATI E NON FORATI. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 06 C 010 | F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=100 MM | ml | € 8,80 | Lit 17.039 | % 29,836 |
| 06.A41.A 06 C 015 | F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=200 MM | ml | € 11,80 | Lit 22.847 | % 25,303 |
| 06.A41.A 06 C 020 | F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=300 MM | ml | € 15,80 | Lit 30.593 | % 21,314 |
| 06.A41.A 06 C 025 | F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=400 MM | ml | € 18,80 | Lit 36.401 | % 20,003 |
| 06.A41.A 06 C 030 | F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=500 MM | ml | € 23,70 | Lit 45.889 | % 17,338 |
| 06.A41.A 06 C 035 | F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=600 MM | ml | € 26,50 | Lit 51.311 | % 16,999 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO REALIZZATE CON CANALI IN PVC; COMPLETE DI: ELEMENTI DI GIUNZIONE E FISSAGGIO, FINITURE PER INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO IN ALLUMINIO/ OTTONE/ACCIAIO E OGNI ALTRO ACCESSORIO. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 07 A | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO REALIZZATE CON CANALI IN PVC. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 07 A 010 | F.O. CANALIZZ. SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=25 MM | ml | € 12,80 | Lit 24.784 | % 41,063 |
| 06.A41.A 07 A 015 | F.O. CANALIZZ. SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=30 MM | ml | € 13,20 | Lit 25.558 | % 42,777 |
| 06.A41.A 07 A 020 | F.O. CANALIZZ. SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=35 MM | ml | € 14,20 | Lit 27.495 | % 42,257 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI ACCESSORI (DERIVAZIONI, BOX A PAVIMENTO, TAPPI) PER CANALIZZAZIONI IN PVC PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 08 A | FORNITURA IN OPERA DI DERIVAZIONI CON BOCCHETTONE (COMPRESO TAPPO) PER CANALIZZAZIONI IN PVC SOTTOPAVIMENTO. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 08 A 010 | F.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=25 MM | ml | € 13,20 | Lit 25.558 | % 31,246 |
| 06.A41.A 08 A 015 | F.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=30 MM | ml | € 13,60 | Lit 26.333 | % 33,184 |
| 06.A41.A 08 A 020 | F.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=35 MM | ml | € 14,20 | Lit 27.495 | % 34,456 |
| 06.A41.A 08 B | FORNITURA IN OPERA DI BOX A PAVIMENTO ADATTO PER QUALSIASI UTENZA, A SEMPLICE O A DOPPIO IMBOCCO, PER CANALIZZAZIONI IN PVC SOTTOPAVIMENTO. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 08 B 010 | F.O. BOX A PAVIMENTO SEMPLICE DIM. 120X120 MM | ml | € 27,30 | Lit 52.860 | % 16,481 |
| 06.A41.A 08 B 015 | F.O. BOX A PAVIMENTO SEMPLICE DIM. 240X240 MM | ml | € 61,50 | Lit 119.080 | % 9,124 |
| 06.A41.A 08 C | FORNITURA IN OPERA DI TAPPI IN ALLUMINIO, PLASTICA, OTTONE PER CANALIZZAZIONI PVC SOTTOPAVIMENTO. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 08 C 010 | F.O. TAPPO DI CHIUSURA IN PLASTICA | ml | € 3,17 | Lit 6.137 | % 12,038 |
| 06.A41.A 08 C 015 | F.O. TAPPO DI CHIUSURA IN OTTONE | ml | € 14,60 | Lit 28.269 | % 5,097 |
| 06.A41.A 08 C 020 | F.O. TAPPO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO | ml | € 7,59 | Lit 14.696 | % 9,748 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI; COMPLETE DI: SUPPORTI, ELEMENTI DI GIUNZIONE E DI FISSAGGIO, COPERCHI IN PVC PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI, OGNI ALTRO ACCESSORIO. POSA A SOFFITTO O A SOSPENSIONE. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 09 A | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI REALIZZATE CON CANALI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 09 A 010 | F.O. CANALIZ. METALL. CORPI ILLUM. 20X51 BIANCA | ml | € 14,10 | Lit 27.301 | % 66,543 |
| 06.A41.A 09 A 015 | F.O. CANALIZ. METALL. CORPI ILLUM. 47X50 BIANCA | ml | € 18,20 | Lit 35.240 | % 61,748 |
| 06.A41.A 09 A 020 | F.O. CANALIZ. METALL. CORPI ILLUM. 47X50 ZINCATA | ml | € 18,50 | Lit 35.820 | % 60,676 |
| 06.A41.A 09 A 025 | F.O. CANALIZ. METALL. CORPI ILLUM. 47X50 INOX | ml | € 36,90 | Lit 71.448 | % 30,42 |
| 06.A41.A 09 A 030 | F.O. CANALIZ. METALL. CORPI ILLUM. 47X50 ALLUM. | ml | € 25,00 | Lit 48.406 | % 45,047 |
| 06.A41.A 09 B | FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI REALIZZATE CON CANALI AUTOPORTANTI IN PVC AL TITANIO RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 09 B 010 | F.O. CANALIZ. AUTOPORT. PVC+FIBRE 60X40 | ml | € 14,00 | Lit 27.107 | % 53,734 |
| 06.A41.A 09 B 015 | F.O. CANALIZ. AUTOPORT. PVC+FIBRE 60X40+SEPAR. | ml | € 15,30 | Lit 29.624 | % 54,162 |
|  | POSE IN OPERA. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 10 A | POSA IN OPERA DI TUBI FLESSIBILI IN ACCIAIO E IN PVC DI DIAMETRO QUALUNQUE. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 10 A 010 | POSA IN OPERA DI TUBO FLESSIBILE METALLICO | ml | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A41.A 10 A 015 | POSA IN OPERA DI TUBO FLESSIBILE IN PVC | ml | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A41.A 10 B | POSA IN OPERA DI TORRETTE PORTAFRUTTI PER CANALI IN PVC. |  |  |  |  |
| 06.A41.A 10 B 010 | POSA IN OPERA DI TORRETTA PORTAFRUTTI | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A41.C | POSA IN OPERA DI TUBI E CANALI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA (P.O.) DI TUBI E CANALI. LA POSA IN OPERA COMPRENDE TUTTO QUANTO NECESSARIO PER INSTALLARE UN TRATTO LINEARE, INCLUSE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER COLLEGARE IL TRATTO LINEARE AL RESTO DEL SISTEMA, ALLE DUE ESTREMITA' (AD ES. A CASSETTE O AD ALTRI TUBI). ESCLUSA POSA DI CASSETTE E SCATOLE. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO, INCLUSA POSA DI SUPPORTI, ELEMENTI DI GIUNZIONE, RACCORDI FLESSIBILI E OGNI ALTRO ACCESSORIO. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 01 A | POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO CON FILETTATURA GAS CONICA GK (UNI 6525) PER IMPIANTI AD-PE. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 01 A 010 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=1/2" | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A41.C 01 A 015 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3/4" | ml | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A41.C 01 A 020 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=1" | ml | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A41.C 01 A 025 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=5/4" | ml | € 11,30 | Lit 21.879 | % 100 |
| 06.A41.C 01 A 030 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3/2" | ml | € 13,10 | Lit 25.365 | % 100 |
| 06.A41.C 01 A 035 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=2" | ml | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A41.C 01 A 040 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3" | ml | € 16,90 | Lit 32.722 | % 100 |
| 06.A41.C 01 B | POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO TIPO FE 33 CON FILETTATURA CILINDRICA UNI 338-339 (TIPO MANNESMANN). |  |  |  |  |
| 06.A41.C 01 B 010 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=1/2" | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A41.C 01 B 015 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=3/4" | ml | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A41.C 01 B 020 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=1" | ml | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A41.C 01 B 025 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=5/4" | ml | € 11,30 | Lit 21.879 | % 100 |
| 06.A41.C 01 B 030 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=3/2" | ml | € 13,10 | Lit 25.365 | % 100 |
| 06.A41.C 01 B 035 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=2" | ml | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A41.C 01 B 040 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=3" | ml | € 16,90 | Lit 32.722 | % 100 |
| 06.A41.C 01 C | POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI RIGIDI NON FILETTATI IN ACCIAIO PROFILATO DA NASTRO ZINCATO, ELETTROSALDATO, CURVABILE A FREDDO PER INSTALLAZIONI FINO A IP-67. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 01 C 010 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=16 MM | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A41.C 01 C 015 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=22 MM | ml | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A41.C 01 C 020 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=28 MM | ml | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A41.C 01 C 025 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=32 MM | ml | € 11,30 | Lit 21.879 | % 100 |
| 06.A41.C 01 C 030 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=38 MM | ml | € 13,10 | Lit 25.365 | % 100 |
| 06.A41.C 01 C 035 | P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=50 MM | ml | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI TUBI RIGIDI NON FILETTATI IN PVC SERIE PESANTE COLORE NERO O GRIGIO CENERE, CONFORMI NORME CEI 23-8 E V1, INCLUSA POSA DI SUPPORTI, ELEMENTI DI GIUNZIONE E OGNI ALTRO ACCESSORIO. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 02 A | POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, NON FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 02 A 010 | P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=16 MM | ml | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A41.C 02 A 015 | P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=20 MM | ml | € 2,24 | Lit 4.337 | % 100 |
| 06.A41.C 02 A 020 | P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=25 MM | ml | € 2,63 | Lit 5.092 | % 100 |
| 06.A41.C 02 A 025 | P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=32 MM | ml | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A41.C 02 A 030 | P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=40 MM | ml | € 3,37 | Lit 6.525 | % 100 |
| 06.A41.C 02 A 035 | P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=50 MM | ml | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A41.C 02 B | POSA IN OPERA INCASSATA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, NON FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 02 B 010 | P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=16 MM | ml | € 6,73 | Lit 13.031 | % 100 |
| 06.A41.C 02 B 015 | P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=20 MM | ml | € 7,85 | Lit 15.199 | % 100 |
| 06.A41.C 02 B 020 | P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=25 MM | ml | € 8,59 | Lit 16.632 | % 100 |
| 06.A41.C 02 B 025 | P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=32 MM | ml | € 9,72 | Lit 18.820 | % 100 |
| 06.A41.C 02 B 030 | P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=40 MM | ml | € 10,50 | Lit 20.330 | % 100 |
| 06.A41.C 02 B 035 | P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=50 MM | ml | € 11,70 | Lit 22.654 | % 100 |
| 06.A41.C 02 C | POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 02 C 010 | P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=16 MM | ml | € 2,24 | Lit 4.337 | % 100 |
| 06.A41.C 02 C 015 | P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=20 MM | ml | € 2,63 | Lit 5.092 | % 100 |
| 06.A41.C 02 C 020 | P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=25 MM | ml | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A41.C 02 C 025 | P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=32 MM | ml | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A41.C 02 C 030 | P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=40 MM | ml | € 4,49 | Lit 8.693 | % 100 |
| 06.A41.C 02 C 035 | P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=50 MM | ml | € 5,23 | Lit 10.126 | % 100 |
| 06.A41.C 02 D | POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 02 D 010 | P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D= 50 MM | ml | € 5,23 | Lit 10.126 | % 100 |
| 06.A41.C 02 D 015 | P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D= 63 MM | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A41.C 02 D 020 | P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D= 82 MM | ml | € 5,99 | Lit 11.598 | % 100 |
| 06.A41.C 02 D 025 | P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D=110 MM | ml | € 6,73 | Lit 13.031 | % 100 |
| 06.A41.C 02 D 030 | P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D=125 MM | ml | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A41.C 02 D 035 | P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D=160 MM | ml | € 8,24 | Lit 15.954 | % 100 |
| 06.A41.C 02 E | POSA IN OPERA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM; POSA INTERRATA, COMPRESI: SCAVO IN TERRENO VEGETALE, RICOPERTURA IN CALCESTRUZZO, RIEMPIMENTO CON MATERIALE DI RIPORTO, RICOPERTURA PROVVISORIA. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE VOCI SEGUENTI E' ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DI COMPLESSI RESIDENZIALI. NON SONO QUINDI CONSIDERATI GLI INTERVENTI RELATIVI AD ES. A SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E SIMILARI. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 02 E 010 | P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D= 50 MM | ml | € 12,00 | Lit 23.235 | % 100 |
| 06.A41.C 02 E 015 | P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D= 63 MM | ml | € 12,00 | Lit 23.235 | % 100 |
| 06.A41.C 02 E 020 | P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D= 82 MM | ml | € 12,00 | Lit 23.235 | % 100 |
| 06.A41.C 02 E 025 | P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D=110 MM | ml | € 12,00 | Lit 23.235 | % 100 |
| 06.A41.C 02 E 030 | P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D=125 MM | ml | € 12,00 | Lit 23.235 | % 100 |
| 06.A41.C 02 E 035 | P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D=160 MM | ml | € 12,00 | Lit 23.235 | % 100 |
| 06.A41.C 02 F | POSA IN OPERA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM; POSA IN SCAVO PREDISPOSTO, ESCLUSO RICOPRIMENTO. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 02 F 010 | P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D= 50 MM | ml | € 2,63 | Lit 5.092 | % 100 |
| 06.A41.C 02 F 015 | P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D= 63 MM | ml | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A41.C 02 F 020 | P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D= 82 MM | ml | € 3,37 | Lit 6.525 | % 100 |
| 06.A41.C 02 F 025 | P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D=110 MM | ml | € 4,11 | Lit 7.958 | % 100 |
| 06.A41.C 02 F 030 | P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D=125 MM | ml | € 4,87 | Lit 9.429 | % 100 |
| 06.A41.C 02 F 035 | P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D=160 MM | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI CANALI IN ACCIAIO ZINCATO, INCLUSA POSA DI CURVE, ELEMENTI DI GIUNZIONE, SEPARATORI, SUPPORTI, ACCESSORI DI MONTAGGIO E DI PASSAGGIO, E OGNI ALTRO ACCESSORIO; ESCLUSA POSA DEI COPERCHI. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 03 A | POSA IN OPERA DI CANALI IN ACCIAIO ZINCATO CON SPESSORE MINIMO DELLA LAMIERA 1.5 MM. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 03 A 010 | P.O. CANALE METALL. L= 50 MM H FINO 75 MM | ml | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 015 | P.O. CANALE METALL. L= 75 MM H FINO 75 MM | ml | € 8,24 | Lit 15.954 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 020 | P.O. CANALE METALL. L=100 MM H FINO 75 MM | ml | € 8,98 | Lit 17.387 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 025 | P.O. CANALE METALL. L=150 MM H FINO 75 MM | ml | € 9,72 | Lit 18.820 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 030 | P.O. CANALE METALL. L=200 MM H FINO 75 MM | ml | € 11,30 | Lit 21.879 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 035 | P.O. CANALE METALL. L=250 MM H FINO 75 MM | ml | € 13,10 | Lit 25.365 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 040 | P.O. CANALE METALL. L=300 MM H FINO 75 MM | ml | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 045 | P.O. CANALE METALL. L=400 MM H FINO 75 MM | ml | € 18,70 | Lit 36.208 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 050 | P.O. CANALE METALL. L=500 MM H FINO 75 MM | ml | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 055 | P.O. CANALE METALL. L=600 MM H FINO 75 MM | ml | € 26,20 | Lit 50.730 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 060 | P.O. CANALE METALL. L=100 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 065 | P.O. CANALE METALL. L=150 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 10,20 | Lit 19.749 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 070 | P.O. CANALE METALL. L=200 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 12,00 | Lit 23.235 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 075 | P.O. CANALE METALL. L=250 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 13,90 | Lit 26.914 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 080 | P.O. CANALE METALL. L=300 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 16,10 | Lit 31.173 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 085 | P.O. CANALE METALL. L=400 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 19,90 | Lit 38.531 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 090 | P.O. CANALE METALL. L=500 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 23,60 | Lit 45.695 | % 100 |
| 06.A41.C 03 A 095 | P.O. CANALE METALL. L=600 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 27,40 | Lit 53.053 | % 100 |
| 06.A41.C 03 B | POSA IN OPERA DI CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 03 B 010 | P.O. CANALE MET. ASOL. L= 50 MM H FINO 75 MM | ml | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A41.C 03 B 015 | P.O. CANALE MET. ASOL. L=100 MM H FINO 75 MM | ml | € 8,98 | Lit 17.387 | % 100 |
| 06.A41.C 03 B 020 | P.O. CANALE MET. ASOL. L=150 MM H FINO 75 MM | ml | € 9,72 | Lit 18.820 | % 100 |
| 06.A41.C 03 B 025 | P.O. CANALE MET. ASOL. L=200 MM H FINO 75 MM | ml | € 11,30 | Lit 21.879 | % 100 |
| 06.A41.C 03 B 030 | P.O. CANALE MET. ASOL. L=300 MM H FINO 75 MM | ml | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A41.C 03 B 035 | P.O. CANALE MET. ASOL. L=400 MM H FINO 75 MM | ml | € 18,70 | Lit 36.208 | % 100 |
| 06.A41.C 03 B 040 | P.O. CANALE MET. ASOL. L=500 MM H FINO 75 MM | ml | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A41.C 03 B 045 | P.O. CANALE MET. ASOL. L=600 MM H FINO 75 MM | ml | € 26,20 | Lit 50.730 | % 100 |
| 06.A41.C 03 B 050 | P.O. CANALE MET. ASOL. L=100 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A41.C 03 B 055 | P.O. CANALE MET. ASOL. L=150 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 10,20 | Lit 19.749 | % 100 |
| 06.A41.C 03 B 060 | P.O. CANALE MET. ASOL. L=200 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 12,00 | Lit 23.235 | % 100 |
| 06.A41.C 03 B 065 | P.O. CANALE MET. ASOL. L=300 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 16,10 | Lit 31.173 | % 100 |
| 06.A41.C 03 B 070 | P.O. CANALE MET. ASOL. L=400 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 19,90 | Lit 38.531 | % 100 |
| 06.A41.C 03 B 075 | P.O. CANALE MET. ASOL. L=500 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 23,60 | Lit 45.695 | % 100 |
| 06.A41.C 03 B 080 | P.O. CANALE MET. ASOL. L=600 MM H OLTRE 75 MM | ml | € 27,40 | Lit 53.053 | % 100 |
| 06.A41.C 03 C | POSA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 03 C 010 | P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L = 50 MM | ml | € 2,24 | Lit 4.337 | % 100 |
| 06.A41.C 03 C 015 | P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L = 75 MM | ml | € 2,42 | Lit 4.685 | % 100 |
| 06.A41.C 03 C 020 | P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =100 MM | ml | € 2,63 | Lit 5.092 | % 100 |
| 06.A41.C 03 C 025 | P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =150 MM | ml | € 2,81 | Lit 5.440 | % 100 |
| 06.A41.C 03 C 030 | P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =200 MM | ml | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A41.C 03 C 035 | P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =250 MM | ml | € 3,37 | Lit 6.525 | % 100 |
| 06.A41.C 03 C 040 | P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =300 MM | ml | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A41.C 03 C 045 | P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =400 MM | ml | € 4,11 | Lit 7.958 | % 100 |
| 06.A41.C 03 C 050 | P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =500 MM | ml | € 4,49 | Lit 8.693 | % 100 |
| 06.A41.C 03 C 055 | P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO L =600 MM | ml | € 4,87 | Lit 9.429 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC, INCLUSA POSA DI ELEMENTI DI GIUNZIONE, SUPPORTI, COPERCHI, ACCESSORI DI FISSAGGIO E DI BLOCCAGGIO CAVI E OGNI ALTRO ACCESSORIO. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 04 A | POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC INCLUSA POSA DEI SETTI SEPARATORI PER LE CANALINE MULTICANALE. POSA A PARETE O A SOFFITTO. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 04 A 010 | P.O. CANALE IN PVC L= 80 MM | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A41.C 04 A 015 | P.O. CANALE IN PVC L=100 MM | ml | € 6,35 | Lit 12.295 | % 100 |
| 06.A41.C 04 A 020 | P.O. CANALE IN PVC L=120 MM | ml | € 7,11 | Lit 13.766 | % 100 |
| 06.A41.C 04 A 025 | P.O. CANALE IN PVC L=150 MM | ml | € 8,24 | Lit 15.954 | % 100 |
| 06.A41.C 04 A 030 | P.O. CANALE IN PVC L=200 MM | ml | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A41.C 04 B | POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC A DOPPIO ISOLAMENTO RICOPERTO DI ALLUMINIO. POSA A PARETE O A ZOCCOLO. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 04 B 010 | P.O. CANALE IN PVC E ALLUMINIO L= 75 MM | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A41.C 04 B 015 | P.O. CANALE IN PVC E ALLUMINIO L=100 MM | ml | € 6,35 | Lit 12.295 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC MUNITI DI SETTI SEPARATORI FISSI, PREDISPOSTI PER L'APPLICAZIONE DI APPARECCHI A FRUTTI COMPONIBILI. INCLUSA POSA DI ANGOLI, ELEMENTI DI GIUNZIONE E DI FISSAGGIO E OGNI ALTRO ACCESSORIO. POSA A BATTISCOPA. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 05 A | POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC A BATTISCOPA. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 05 A 010 | P.O. CANALE BATTISCOPA IN PVC A DUE CAMERE | ml | € 5,23 | Lit 10.126 | % 100 |
| 06.A41.C 05 A 015 | P.O. CANALE BATTISCOPA IN PVC A TRE CAMERE | ml | € 5,23 | Lit 10.126 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI CANALI IN MATERIALE PLASTICO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO AUTOESTINGUENTE (VETRORESINA), IN ESECUZIONE FORATA E NON FORATA. INCLUSA POSA DI ELEMENTI DI GIUNZIONE, ACCESSORI DI FISSAGGIO E DI PASSAGGIO E OGNI ALTRO ACCESSORIO; POSA DEI COPERCHI ESCLUSA. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 06 A | POSA IN OPERA DI CANALI IN VETRORESINA NON FORATI, IP-54. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 06 A 010 | P.O. CANALE IN VETRORESINA L=100 MM | ml | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A41.C 06 A 015 | P.O. CANALE IN VETRORESINA L=200 MM | ml | € 11,30 | Lit 21.879 | % 100 |
| 06.A41.C 06 A 020 | P.O. CANALE IN VETRORESINA L=300 MM | ml | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A41.C 06 A 025 | P.O. CANALE IN VETRORESINA L=400 MM | ml | € 18,70 | Lit 36.208 | % 100 |
| 06.A41.C 06 A 030 | P.O. CANALE IN VETRORESINA L=500 MM | ml | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A41.C 06 A 035 | P.O. CANALE IN VETRORESINA L=600 MM | ml | € 26,20 | Lit 50.730 | % 100 |
| 06.A41.C 06 B | POSA IN OPERA DI CANALI IN VETRORESINA FORATI. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 06 B 010 | P.O. CANALE FORATO IN VETRORESINA L=100 MM | ml | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A41.C 06 B 015 | P.O. CANALE FORATO IN VETRORESINA L=200 MM | ml | € 11,30 | Lit 21.879 | % 100 |
| 06.A41.C 06 B 020 | P.O. CANALE FORATO IN VETRORESINA L=300 MM | ml | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A41.C 06 B 025 | P.O. CANALE FORATO IN VETRORESINA L=400 MM | ml | € 18,70 | Lit 36.208 | % 100 |
| 06.A41.C 06 C | POSA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN VETRORESINA FORATI E NON FORATI. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 06 C 010 | P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=100 MM | ml | € 2,63 | Lit 5.092 | % 100 |
| 06.A41.C 06 C 015 | P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=200 MM | ml | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A41.C 06 C 020 | P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=300 MM | ml | € 3,37 | Lit 6.525 | % 100 |
| 06.A41.C 06 C 025 | P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=400 MM | ml | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A41.C 06 C 030 | P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=500 MM | ml | € 4,11 | Lit 7.958 | % 100 |
| 06.A41.C 06 C 035 | P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=600 MM | ml | € 4,49 | Lit 8.693 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO. INCLUSA POSA DI ELEMENTI DI GIUNZIONE E FISSAGGIO, FINITURE PER INSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO IN ALLUMINIO/ OTTONE/ACCIAIO E OGNI ALTRO ACCESSORIO. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 07 A | POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 07 A 010 | P.O. CANALE SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=25 MM | ml | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A41.C 07 A 015 | P.O. CANALE SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=30 MM | ml | € 4,11 | Lit 7.958 | % 100 |
| 06.A41.C 07 A 020 | P.O. CANALE SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=35 MM | ml | € 4,49 | Lit 8.693 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI ACCESSORI (DERIVAZIONI, BOX A PAVIMENTO, TAPPI) PER CANALIZZAZIONI IN PVC PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 08 A | POSA IN OPERA DI DERIVAZIONI CON BOCCHETTONE (INCLUSA POSA DEL TAPPO) PER CANALIZZAZIONI IN PVC SOTTOPAVIMENTO. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 08 A 010 | P.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=25 MM | ml | € 4,11 | Lit 7.958 | % 100 |
| 06.A41.C 08 A 015 | P.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=30 MM | ml | € 4,49 | Lit 8.693 | % 100 |
| 06.A41.C 08 A 020 | P.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=35 MM | ml | € 4,87 | Lit 9.429 | % 100 |
| 06.A41.C 08 B | POSA IN OPERA DI BOX A PAVIMENTO ADATTO PER QUALSIASI UTENZA, A SEMPLICE O A DOPPIO IMBOCCO, PER CANALIZZAZIONI IN PVC SOTTOPAVIMENTO. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 08 B 010 | P.O. BOX A PAVIMENTO SEMPLICE DIM. 120X120 MM | ml | € 4,49 | Lit 8.693 | % 100 |
| 06.A41.C 08 B 015 | P.O. BOX A PAVIMENTO SEMPLICE DIM. 240X240 MM | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A41.C 08 C | POSA IN OPERA DI TAPPI IN ALLUMINIO, PLASTICA, OTTONE PER CANALIZZAZIONI PVC SOTTOPAVIMENTO. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 08 C 010 | P.O. TAPPO DI CHIUSURA IN PLASTICA | ml | € 0,38 | Lit 735 | % 100 |
| 06.A41.C 08 C 015 | P.O. TAPPO DI CHIUSURA IN OTTONE | ml | € 0,74 | Lit 1.432 | % 100 |
| 06.A41.C 08 C 020 | P.O. TAPPO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO | ml | € 0,74 | Lit 1.432 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI CANALI PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI. INCLUSA POSA DI SUPPORTI, ELEMENTI DI GIUNZIONE E DI FISSAGGIO, COPERCHI IN PVC PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI, OGNI ALTRO ACCESSORIO. POSA A SOFFITTO O A SOSPENSIONE. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 09 A | POSA IN OPERA DI CANALI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 09 A 010 | P.O. CANALE METALL. CORPI ILLUM. 20X51 BIANCO | ml | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A41.C 09 A 015 | P.O. CANALE METALL. CORPI ILLUM. 47X50 BIANCO | ml | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A41.C 09 A 020 | P.O. CANALE METALL. CORPI ILLUM. 47X50 ZINCATO | ml | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A41.C 09 A 025 | P.O. CANALE METALL. CORPI ILLUM. 47X50 INOX | ml | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A41.C 09 A 030 | P.O. CANALE METALL. CORPI ILLUM. 47X50 ALLUM. | ml | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A41.C 09 B | POSA IN OPERA DI CANALI AUTOPORTANTI IN PVC AL TITANIO RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO, PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI. |  |  |  |  |
| 06.A41.C 09 B 010 | P.O. CANALE AUTOPORT. PVC+FIBRE 60X40 | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A41.C 09 B 015 | P.O. CANALE AUTOPORT. PVC+FIBRE 60X40+SEPAR. | ml | € 6,35 | Lit 12.295 | % 100 |

| 06.A42 | CASSETTE E SCATOLE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = LA POSA IN OPERA (P.O.) DELLE CASSETTE O DELLE SCATOLE COMPRENDE TUTTE LE OPERAZIONI ED IL MATERIALE DI FISSAGGIO NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE, SIA EX-NOVO CHE IN SOSTITUZIONE. IN PARTICOLARE SONO INTEGRALMENTE INCLUSI GLI ACCESSORI PER IL COLLEGAMENTO AL RESTO DEL SISTEMA (GIUNTI, IMBOCCHI, PRESSA- CAVI, ECC.) E PER LA SIGILLATURA (COPERCHIO, ECC.). NEL CASO DI POSA IN OPERA INCASSATA E' ANCHE INCLUSO IL COSTO DELLA TRACCIA E DEL RIPRISTINO. NEL CASI DI POSA SU ELEMENTI MODULARI (CANALI, ECC.) SONO ANCHE INCLUSI GLI INTERVENTI NECESSARI SUI COMPONENTI. PER OTTENERE LA FORNITURA IN OPERA COMPLETA OCCORRERA' QUINDI SOMMARE AL COSTO DELLA POSA IN OPERA IL COSTO DI FORNITURA DEL COMPONENTE PRINCIPALE (SCATOLA, CASSETTA, PLACCA). |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE |  |  |  |  |
|  | POSA DI CASSETTE E SCATOLE DI DERIVAZIONE INCLUSI I COLLEGAMENTI INTERNI. |  |  |  |  |
| 06.A42.A 01 A | POSA INCASSATA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE |  |  |  |  |
| 06.A42.A 01 A 010 | P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA TONDA FINO 85 MM | cad | € 6,73 | Lit 13.031 | % 100 |
| 06.A42.A 01 A 015 | P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA 120X100X50 MM | cad | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A42.A 01 A 020 | P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA 150X150X70 MM | cad | € 8,98 | Lit 17.387 | % 100 |
| 06.A42.A 01 A 025 | P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA 300X150X70 MM | cad | € 13,10 | Lit 25.365 | % 100 |
| 06.A42.A 01 A 030 | P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA 500X150X70 MM | cad | € 18,70 | Lit 36.208 | % 100 |
| 06.A42.A 01 B | POSA A PARETE DI CASSETTE DI DERIVAZIONE NON METALLICHE. |  |  |  |  |
| 06.A42.A 01 B 010 | P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE TONDA FINO A 80 MM | cad | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A42.A 01 B 015 | P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE 100X100X50 MM | cad | € 5,99 | Lit 11.598 | % 100 |
| 06.A42.A 01 B 020 | P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE 150X120X70 MM | cad | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A42.A 01 B 025 | P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE 240X200X90 MM | cad | € 8,98 | Lit 17.387 | % 100 |
| 06.A42.A 01 B 030 | P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE 370X300X120 MM | cad | € 12,00 | Lit 23.235 | % 100 |
| 06.A42.A 01 C | POSA A PARETE DI CASSETTE DI DERIVAZIONE METALLICHE |  |  |  |  |
| 06.A42.A 01 C 010 | P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 125X125X63 MM | cad | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A42.A 01 C 015 | P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 125X250X63 MM | cad | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A42.A 01 C 020 | P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 185X250X95 MM | cad | € 11,30 | Lit 21.879 | % 100 |
| 06.A42.A 01 C 025 | P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 220X507X95 MM | cad | € 18,70 | Lit 36.208 | % 100 |
| 06.A42.A 01 C 030 | P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 252X507X140 MM | cad | € 23,20 | Lit 44.921 | % 100 |
| 06.A42.A 01 C 035 | P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 315X315X140 MM | cad | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A42.A 01 C 040 | P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 373X507X140 MM | cad | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A42.A 01 C 045 | P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 507X507X140 MM | cad | € 28,10 | Lit 54.409 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA INCASSATA O A PARETE DI SCATOLE PORTAFRUTTI INCLUSO COSTO E POSA DEI SUPPORTI PORTAFRUTTI E SOLA POSA DELLE PLACCHE, ESCLUSI I FRUTTI. |  |  |  |  |
| 06.A42.B 01 A | POSA IN OPERA DI SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI |  |  |  |  |
| 06.A42.B 01 A 010 | P.O SCATOLA CONT. FINO A 3 APP. MOD. DA INCASSO | cad | € 6,73 | Lit 13.031 | % 100 |
| 06.A42.B 01 A 015 | P.O SCATOLA CONT. FINO A 6 APP. MOD. DA INCASSO | cad | € 8,24 | Lit 15.954 | % 100 |
| 06.A42.B 01 A 020 | P.O SCATOLA CONT. FINO A 3 APP. MOD. DA PARETE | cad | € 4,87 | Lit 9.429 | % 100 |
| 06.A42.B 01 A 025 | P.O SCATOLA CONT. FINO A 6 APP. MOD. DA PARETE | cad | € 6,73 | Lit 13.031 | % 100 |
| 06.A42.B 01 B | POSA IN OPERA A PARETE SCATOLE IP-44/55 |  |  |  |  |
| 06.A42.B 01 B 010 | P.O. SCATOLA IP-44/55 FINO A 3 APPAR. MODULARI | cad | € 7,11 | Lit 13.766 | % 100 |
| 06.A42.B 01 B 015 | P.O. SCATOLA IP-44/55 FINO A 6 APPAR. MODULARI | cad | € 8,98 | Lit 17.387 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA SCATOLE PER APPARECCHI MONOBLOCCO |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA SCATOLE PER APPARECCHI MONOBLOCCO |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA SCATOLE PER APPARECCHI MONOBLOCCO DA INCASSO E DA PARETE. |  |  |  |  |
| 06.A42.C 01 A | POSA IN OPERA SCATOLE PER APPARECCHI MONOBLOCCO |  |  |  |  |
| 06.A42.C 01 A 010 | P.O. A INCASSO DI SCATOLA PER APP. MONOBLOCCO | cad | € 6,73 | Lit 13.031 | % 100 |
| 06.A42.C 01 A 015 | P.O. A PARETE DI SCATOLA PER APP. MONOBLOCCO | cad | € 4,87 | Lit 9.429 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI TELAI PLACCHE E COPERCHI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI TELAI, PLACCHE E COPERCHI. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI TELAI, PLACCHE E COPERCHI, SIA EX-NOVO CHE IN SOSTITUZIONE |  |  |  |  |
| 06.A42.D 01 A | POSA IN OPERA DI TELAI, PLACCHE E COPERCHI. |  |  |  |  |
| 06.A42.D 01 A 010 | P.O. DI COPERCHIO PER CASS. IN MATER. PLASTICO | cad | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A42.D 01 A 015 | P.O. DI COPERCHIO PER CASSETTA METALLICA | cad | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A42.D 01 A 020 | P.O. DI COPERCHIO PER CASSETTA AD-PE | cad | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A42.D 01 A 025 | P.O. DI TELAIO PER SCAT. FINO A 3 APP. MOD. | cad | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A42.D 01 A 030 | P.O. DI TELAIO PER SCAT. FINO A 6 APP. MOD. | cad | € 2,63 | Lit 5.092 | % 100 |
| 06.A42.D 01 A 035 | P.O. DI PLACCHETTA PER SCAT. FINO A 3 APP. MOD. | cad | € 0,74 | Lit 1.432 | % 100 |
| 06.A42.D 01 A 040 | P.O. DI PLACCHETTA PER SCAT. FINO A 6 APP. MOD. | cad | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A42.D 01 A 045 | P.O. DI TELAIO PER SCATOLA IP-44/55 | cad | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A42.D 01 A 050 | P.O. DI PLACCHETTA PER SCATOLA IP-44/55 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 | % 100 |

| 06.A43 | CAVI E LINEE BLINDATE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = LE POSE IN OPERA (P.O.) DEI COLLEGAMENTI ELET- TRICI SI INTENDONO COMPRENSIVE DI TUTTO IL NE- CESSARIO PER EFFETTUARE I COLLEGAMENTI ELET- TRICI A REGOLA D'ARTE, CON L'UNICA ESCLUSIONE DEI CONDUTTORI ELETTRICI. PERTANTO IL PREZZO DELLE POSE COMPRENDE TUTTI GLI ONERI ADDIZIONALI QUALI PRELIEVO, CARICO E TRASPORTO DI MATERIALI, USO DI ATTREZZATURE, ASPORTAZIONE E RIPRISTINO DI ISOLAMENTI, BLOCCAGGI, EVENTUALE RIMOZIONE DEI COLLEGAMENTI PREESISTENTI, REALIZZAZIONE DI NUOVI COLLEGAMENTI INCLUSI MORSETTI, CAPICORDA, ETC. . LE FORNITURE IN OPERA (F.O.) INCLUDONO ANCHE I CONDUTTORI ELETTRICI E RISULTANO PERTANTO ONNICOMPRENSIVE. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI CAVI M.T. |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI CAVI M.T. AD ISOLAMENTO SOLIDO, ARMATI E NON ARMATI, ENTRO TUBAZIONI O CANALINE COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO, ACCESSORI DI FISSAGGIO, MONTAGGIO DEI CAPICORDA, ETICHETTATURA E COLLEGAMENTI ELETTRICI. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI CAVI M.T. |  |  |  |  |
| 06.A43.A 01 A | POSA IN OPERA DI CAVI M.T. ESCLUSA LA FORMAZIONE DELLE TESTATE ED I TERMINALI. |  |  |  |  |
| 06.A43.A 01 A 010 | POSA DI CAVO MT NON ARMATO 1P FINO A 35 MMQ | ml | € 3,37 | Lit 6.525 | % 100 |
| 06.A43.A 01 A 015 | POSA DI CAVO MT NON ARMATO 1P DA 50 A 95 MMQ | ml | € 5,05 | Lit 9.778 | % 100 |
| 06.A43.A 01 A 020 | POSA DI CAVO MT NON ARMATO 3P FINO A 35 MMQ | ml | € 5,99 | Lit 11.598 | % 100 |
| 06.A43.A 01 A 025 | POSA DI CAVO MT NON ARMATO 3P DA 50 A 95 MMQ | ml | € 8,98 | Lit 17.387 | % 100 |
| 06.A43.A 01 A 030 | POSA DI CAVO MT ARMATO 3P FINO A 35 MMQ | ml | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A43.A 01 A 035 | POSA DI CAVO MT ARMATO 3P DA 50 A 95 MMQ | ml | € 11,30 | Lit 21.879 | % 100 |
| 06.A43.A 01 B | FORMAZIONE DI TESTATE PER CAVI M.T. UNIPOLARI E TRIPOLARI |  |  |  |  |
| 06.A43.A 01 B 010 | FORMAZIONE DI TESTATA 1P PER CAVO M.T. | cad | € 44,90 | Lit 86.938 | % 100 |
| 06.A43.A 01 B 015 | FORMAZIONE DI TESTATA 3P PER CAVO M.T. | cad | € 113,00 | Lit 218.798 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI CAVI O CONDUTTORI B.T. |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI CAVI O CONDUTTORI DI B.T. . LA POSA IN OPERA COMPRENDE TUTTI I MATERIALI DI CONSUMO ED ACCESSORI, FORNITURA E POSA DI CAPI- CORDA DI OGNI TIPO , COLLEGAMENTI ELETTRICI AGLI ESTREMI, MESSA A TERRA DELLE ARMATURE O SCHERMA- TURE, SE PRESENTI, ETICHETTATURA, ECC. . |  |  |  |  |
|  | POSA DI CAVI IN TUBAZIONE |  |  |  |  |
| 06.A43.B 01 A | POSA DI CAVI UNIPOLARI IN TUBAZIONE |  |  |  |  |
| 06.A43.B 01 A 010 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 1.5 MMQ | ml | € 0,61 | Lit 1.181 | % 100 |
| 06.A43.B 01 A 015 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 2.5 MMQ | ml | € 0,67 | Lit 1.297 | % 100 |
| 06.A43.B 01 A 020 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 4 MMQ | ml | € 0,74 | Lit 1.432 | % 100 |
| 06.A43.B 01 A 025 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 6 MMQ | ml | € 0,90 | Lit 1.742 | % 100 |
| 06.A43.B 01 A 030 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 10 MMQ | ml | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A43.B 01 A 035 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 16 MMQ | ml | € 1,30 | Lit 2.517 | % 100 |
| 06.A43.B 01 A 040 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 25 MMQ | ml | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A43.B 01 A 045 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 35 MMQ | ml | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A43.B 01 A 050 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 50 MMQ | ml | € 2,06 | Lit 3.988 | % 100 |
| 06.A43.B 01 A 055 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 70 MMQ | ml | € 2,24 | Lit 4.337 | % 100 |
| 06.A43.B 01 A 060 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 95 MMQ | ml | € 2,42 | Lit 4.685 | % 100 |
| 06.A43.B 01 A 065 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 120 MMQ | ml | € 2,63 | Lit 5.092 | % 100 |
| 06.A43.B 01 A 070 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 150 MMQ | ml | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A43.B 01 A 075 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 185 MMQ | ml | € 4,11 | Lit 7.958 | % 100 |
| 06.A43.B 01 A 080 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 240 MMQ | ml | € 5,23 | Lit 10.126 | % 100 |
| 06.A43.B 01 A 085 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 300 MMQ | ml | € 5,99 | Lit 11.598 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B | POSA DI CAVI BIPOLARI IN TUBAZIONE |  |  |  |  |
| 06.A43.B 01 B 010 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 1.5 MMQ | ml | € 0,90 | Lit 1.742 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B 015 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 2.5 MMQ | ml | € 1,01 | Lit 1.955 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B 020 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 4 MMQ | ml | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B 025 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 6 MMQ | ml | € 1,35 | Lit 2.613 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B 030 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 10 MMQ | ml | € 1,68 | Lit 3.252 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B 035 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 16 MMQ | ml | € 1,97 | Lit 3.814 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B 040 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 25 MMQ | ml | € 2,24 | Lit 4.337 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B 045 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 35 MMQ | ml | € 2,81 | Lit 5.440 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B 050 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 50 MMQ | ml | € 3,10 | Lit 6.002 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B 055 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 70 MMQ | ml | € 3,37 | Lit 6.525 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B 060 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 95 MMQ | ml | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B 065 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 120 MMQ | ml | € 4,11 | Lit 7.958 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B 070 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 150 MMQ | ml | € 4,49 | Lit 8.693 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B 075 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 185 MMQ | ml | € 6,17 | Lit 11.946 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B 080 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 240 MMQ | ml | € 7,85 | Lit 15.199 | % 100 |
| 06.A43.B 01 B 085 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 300 MMQ | ml | € 8,98 | Lit 17.387 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C | POSA DI CAVI TRIPOLARI IN TUBAZIONE |  |  |  |  |
| 06.A43.B 01 C 010 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 1.5 MMQ | ml | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C 015 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 2.5 MMQ | ml | € 1,30 | Lit 2.517 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C 020 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 4 MMQ | ml | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C 025 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 6 MMQ | ml | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C 030 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 10 MMQ | ml | € 2,42 | Lit 4.685 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C 035 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 16 MMQ | ml | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C 040 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 25 MMQ | ml | € 3,37 | Lit 6.525 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C 045 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 35 MMQ | ml | € 4,11 | Lit 7.958 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C 050 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 50 MMQ | ml | € 4,87 | Lit 9.429 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C 055 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 70 MMQ | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C 060 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 95 MMQ | ml | € 5,99 | Lit 11.598 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C 065 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 120 MMQ | ml | € 6,35 | Lit 12.295 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C 070 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 150 MMQ | ml | € 7,11 | Lit 13.766 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C 075 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 185 MMQ | ml | € 8,24 | Lit 15.954 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C 080 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 240 MMQ | ml | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A43.B 01 C 085 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 300 MMQ | ml | € 10,50 | Lit 20.330 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D | POSA DI CAVI TETRAPOLARI IN TUBAZIONE |  |  |  |  |
| 06.A43.B 01 D 010 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 1.5 MMQ | ml | € 1,30 | Lit 2.517 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D 015 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 2.5 MMQ | ml | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D 020 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 4 MMQ | ml | € 1,68 | Lit 3.252 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D 025 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 6 MMQ | ml | € 2,06 | Lit 3.988 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D 030 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 10 MMQ | ml | € 2,63 | Lit 5.092 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D 035 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 16 MMQ | ml | € 3,19 | Lit 6.176 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D 040 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 25 MMQ | ml | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D 045 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 35 MMQ | ml | € 4,49 | Lit 8.693 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D 050 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 50 MMQ | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D 055 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 70 MMQ | ml | € 5,99 | Lit 11.598 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D 060 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 95 MMQ | ml | € 6,35 | Lit 12.295 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D 065 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 120 MMQ | ml | € 6,73 | Lit 13.031 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D 070 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 150 MMQ | ml | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D 075 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 185 MMQ | ml | € 8,98 | Lit 17.387 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D 080 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 240 MMQ | ml | € 10,50 | Lit 20.330 | % 100 |
| 06.A43.B 01 D 085 | POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 300 MMQ | ml | € 12,00 | Lit 23.235 | % 100 |
|  | CAVI IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.B 02 A | POSA DI CAVI UNIPOLARI IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.B 02 A 010 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 1.5 MMQ | ml | € 0,52 | Lit 1.006 | % 100 |
| 06.A43.B 02 A 015 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 2.5 MMQ | ml | € 0,61 | Lit 1.181 | % 100 |
| 06.A43.B 02 A 020 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 4 MMQ | ml | € 0,67 | Lit 1.297 | % 100 |
| 06.A43.B 02 A 025 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 6 MMQ | ml | € 0,81 | Lit 1.568 | % 100 |
| 06.A43.B 02 A 030 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 10 MMQ | ml | € 1,01 | Lit 1.955 | % 100 |
| 06.A43.B 02 A 035 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 16 MMQ | ml | € 1,19 | Lit 2.304 | % 100 |
| 06.A43.B 02 A 040 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 25 MMQ | ml | € 1,35 | Lit 2.613 | % 100 |
| 06.A43.B 02 A 045 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 35 MMQ | ml | € 1,68 | Lit 3.252 | % 100 |
| 06.A43.B 02 A 050 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 50 MMQ | ml | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A43.B 02 A 055 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 70 MMQ | ml | € 2,02 | Lit 3.911 | % 100 |
| 06.A43.B 02 A 060 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 95 MMQ | ml | € 2,18 | Lit 4.221 | % 100 |
| 06.A43.B 02 A 065 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 120 MMQ | ml | € 2,36 | Lit 4.569 | % 100 |
| 06.A43.B 02 A 070 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 150 MMQ | ml | € 2,69 | Lit 5.208 | % 100 |
| 06.A43.B 02 A 075 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 185 MMQ | ml | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A43.B 02 A 080 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 240 MMQ | ml | € 4,71 | Lit 9.119 | % 100 |
| 06.A43.B 02 A 085 | POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 300 MMQ | ml | € 5,39 | Lit 10.436 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B | POSA DI CAVI BIPOLARI IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.B 02 B 010 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 1.5 MMQ | ml | € 0,81 | Lit 1.568 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B 015 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 2.5 MMQ | ml | € 0,94 | Lit 1.820 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B 020 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 4 MMQ | ml | € 1,01 | Lit 1.955 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B 025 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 6 MMQ | ml | € 1,21 | Lit 2.342 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B 030 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 10 MMQ | ml | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B 035 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 16 MMQ | ml | € 1,77 | Lit 3.427 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B 040 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 25 MMQ | ml | € 2,02 | Lit 3.911 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B 045 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 35 MMQ | ml | € 2,54 | Lit 4.918 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B 050 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 50 MMQ | ml | € 2,81 | Lit 5.440 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B 055 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 70 MMQ | ml | € 3,03 | Lit 5.866 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B 060 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 95 MMQ | ml | € 3,37 | Lit 6.525 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B 065 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 120 MMQ | ml | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B 070 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 150 MMQ | ml | € 4,11 | Lit 7.958 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B 075 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 185 MMQ | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B 080 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 240 MMQ | ml | € 7,11 | Lit 13.766 | % 100 |
| 06.A43.B 02 B 085 | POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 300 MMQ | ml | € 8,03 | Lit 15.548 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C | POSA DI CAVI TRIPOLARI IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.B 02 C 010 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 1.5 MMQ | ml | € 1,01 | Lit 1.955 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C 015 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 2.5 MMQ | ml | € 1,19 | Lit 2.304 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C 020 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 4 MMQ | ml | € 1,35 | Lit 2.613 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C 025 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 6 MMQ | ml | € 1,68 | Lit 3.252 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C 030 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 10 MMQ | ml | € 2,02 | Lit 3.911 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C 035 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 16 MMQ | ml | € 2,69 | Lit 5.208 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C 040 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 25 MMQ | ml | € 3,03 | Lit 5.866 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C 045 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 35 MMQ | ml | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C 050 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 50 MMQ | ml | € 4,71 | Lit 9.119 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C 055 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 70 MMQ | ml | € 5,05 | Lit 9.778 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C 060 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 95 MMQ | ml | € 5,43 | Lit 10.513 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C 065 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 120 MMQ | ml | € 5,72 | Lit 11.075 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C 070 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 150 MMQ | ml | € 6,35 | Lit 12.295 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C 075 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 185 MMQ | ml | € 7,41 | Lit 14.347 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C 080 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 240 MMQ | ml | € 8,42 | Lit 16.303 | % 100 |
| 06.A43.B 02 C 085 | POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 300 MMQ | ml | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D | POSA DI CAVI TETRAPOLARI IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.B 02 D 010 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 1.5 MMQ | ml | € 1,19 | Lit 2.304 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D 015 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 2.5 MMQ | ml | € 1,35 | Lit 2.613 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D 020 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 4 MMQ | ml | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D 025 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 6 MMQ | ml | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D 030 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 10 MMQ | ml | € 2,18 | Lit 4.221 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D 035 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 16 MMQ | ml | € 2,89 | Lit 5.595 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D 040 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 25 MMQ | ml | € 3,37 | Lit 6.525 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D 045 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 35 MMQ | ml | € 4,04 | Lit 7.822 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D 050 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 50 MMQ | ml | € 5,05 | Lit 9.778 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D 055 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 70 MMQ | ml | € 5,39 | Lit 10.436 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D 060 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 95 MMQ | ml | € 5,72 | Lit 11.075 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D 065 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 120 MMQ | ml | € 6,06 | Lit 11.733 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D 070 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 150 MMQ | ml | € 6,73 | Lit 13.031 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D 075 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 185 MMQ | ml | € 8,08 | Lit 15.645 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D 080 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 240 MMQ | ml | € 9,43 | Lit 18.259 | % 100 |
| 06.A43.B 02 D 085 | POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 300 MMQ | ml | € 10,20 | Lit 19.749 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI CAVI IN SOSPENSIONE |  |  |  |  |
| 06.A43.B 03 A | POSA DI CAVI IN SOSPENSIONE |  |  |  |  |
| 06.A43.B 03 A 010 | POSA IN SOSP. CAVO BT 1P FINO A 6 MMQ | ml | € 3,01 | Lit 5.828 | % 100 |
| 06.A43.B 03 A 015 | POSA IN SOSP. CAVO BT 1P DA 10 A 35 MMQ | ml | € 5,16 | Lit 9.991 | % 100 |
| 06.A43.B 03 A 020 | POSA IN SOSP. CAVO BT 1P DA 50 A 120 MMQ | ml | € 8,59 | Lit 16.632 | % 100 |
| 06.A43.B 03 A 025 | POSA IN SOSP. CAVO BT 1P DA 150 A 300 MMQ | ml | € 13,00 | Lit 25.171 | % 100 |
| 06.A43.B 03 A 030 | POSA IN SOSP. CAVO BT 2P FINO A 6 MMQ | ml | € 4,74 | Lit 9.177 | % 100 |
| 06.A43.B 03 A 035 | POSA IN SOSP. CAVO BT 2P DA 10 A 35 MMQ | ml | € 8,59 | Lit 16.632 | % 100 |
| 06.A43.B 03 A 040 | POSA IN SOSP. CAVO BT 2P DA 50 A 120 MMQ | ml | € 13,00 | Lit 25.171 | % 100 |
| 06.A43.B 03 A 045 | POSA IN SOSP. CAVO BT 2P DA 150 A 300 MMQ | ml | € 21,60 | Lit 41.823 | % 100 |
| 06.A43.B 03 A 050 | POSA IN SOSP. CAVO BT 3P FINO A 6 MMQ | ml | € 5,16 | Lit 9.991 | % 100 |
| 06.A43.B 03 A 055 | POSA IN SOSP. CAVO BT 3P DA 10 A 35 MMQ | ml | € 9,47 | Lit 18.336 | % 100 |
| 06.A43.B 03 A 060 | POSA IN SOSP. CAVO BT 3P DA 50 A 120 MMQ | ml | € 14,70 | Lit 28.463 | % 100 |
| 06.A43.B 03 A 065 | POSA IN SOSP. CAVO BT 3P DA 150 A 300 MMQ | ml | € 24,10 | Lit 46.664 | % 100 |
| 06.A43.B 03 A 070 | POSA IN SOSP. CAVO BT 4P FINO A 6 MMQ | ml | € 5,59 | Lit 10.823 | % 100 |
| 06.A43.B 03 A 075 | POSA IN SOSP. CAVO BT 4P DA 10 A 35 MMQ | ml | € 10,40 | Lit 20.137 | % 100 |
| 06.A43.B 03 A 080 | POSA IN SOSP. CAVO BT 4P DA 50 A 120 MMQ | ml | € 16,40 | Lit 31.754 | % 100 |
| 06.A43.B 03 A 085 | POSA IN SOSP. CAVO BT 4P DA 150 A 300 MMQ | ml | € 29,30 | Lit 56.732 | % 100 |
|  | POSA DI CAVI IN ISOLAMENTO MINERALE E SCALDANTI IN QUALUNQUE CONDIZIONE DI POSA. INCLUSA L'INCI- DENZA TERMINALI,RACCORDI, RIDUZIONI, GRAFFETTE, ECC. |  |  |  |  |
| 06.A43.B 04 A | POSA DI CAVI IN ISOLAMENTO MINERALE |  |  |  |  |
| 06.A43.B 04 A 010 | POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P FINO 6 MMQ | ml | € 2,63 | Lit 5.092 | % 100 |
| 06.A43.B 04 A 015 | POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA 6 A 25 MMQ | ml | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A43.B 04 A 020 | POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA 25 A 70 MMQ | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A43.B 04 A 025 | POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA 70 A 120 MMQ | ml | € 6,73 | Lit 13.031 | % 100 |
| 06.A43.B 04 A 030 | POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA 120 A 240 MMQ | ml | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A43.B 04 A 035 | POSA DI CAVI ISOL. MINER. 2P FINO A 6 MMQ | ml | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A43.B 04 A 040 | POSA DI CAVI ISOL. MINER. 2P DA 6 A 25 MMQ | ml | € 5,23 | Lit 10.126 | % 100 |
| 06.A43.B 04 A 045 | POSA DI CAVI ISOL. MINER. 3P FINO A 6 MMQ | ml | € 3,93 | Lit 7.609 | % 100 |
| 06.A43.B 04 A 050 | POSA DI CAVI ISOL. MINER. 3P DA 6 A 25 MMQ | ml | € 6,73 | Lit 13.031 | % 100 |
| 06.A43.B 04 A 055 | POSA DI CAVI ISOL. MINER. 4P FINO A 6 MMQ | ml | € 3,93 | Lit 7.609 | % 100 |
| 06.A43.B 04 A 060 | POSA DI CAVI ISOL. MINER. 4P DA 6 A 25 MMQ | ml | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A43.B 04 A 065 | POSA DI CAVI ISOL. MINER. 7 X 1.5/2.5 MMQ | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A43.B 04 A 070 | POSA DI CAVI ISOL. MINER. 12 X 1.5/2.5 MMQ | ml | € 6,73 | Lit 13.031 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI CAVI PER SEGNALAZ. E COMUNICAZ. |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI CAVI PER TRASMISSIONI DI SEGNALI, ENTRO TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI O GRAFFETTE A PARETE COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO ED ACCESSORI, COLLEGAMENTI ALLE ESTREMITA', BATTITURA DELLE LINEE, ECC. |  |  |  |  |
|  | POSA DI CAVI TELEFONICI |  |  |  |  |
| 06.A43.C 01 A | POSA DI CAVI TELEFONICI IN TUBAZIONE |  |  |  |  |
| 06.A43.C 01 A 010 | POSA DI CAVI TELEFONICI FINO A 5 CP IN TUBAZIONE | ml | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A43.C 01 A 015 | POSA DI CAVI TELEFON. DA 6 A 16 CP IN TUBAZIONE | ml | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A43.C 01 A 020 | POSA DI CAVI TELEFON. DA 21 A 30 CP IN TUBAZIONE | ml | € 2,24 | Lit 4.337 | % 100 |
| 06.A43.C 01 A 025 | POSA DI CAVI TELEFON. DA 40 A 52 CP IN TUBAZIONE | ml | € 3,37 | Lit 6.525 | % 100 |
| 06.A43.C 01 B | POSA DI CAVI TELEFONICI GRAFFATI A PARETE |  |  |  |  |
| 06.A43.C 01 B 010 | POSA DI CAVI TELEFONICI FINO A 5 CP A PARETE | ml | € 2,24 | Lit 4.337 | % 100 |
| 06.A43.C 01 B 015 | POSA DI CAVI TELEFONICI DA 6 A 16 CP A PARETE | ml | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A43.C 01 B 020 | POSA DI CAVI TELEFONICI DA 21 A 30 CP A PARETE | ml | € 4,49 | Lit 8.693 | % 100 |
| 06.A43.C 01 B 025 | POSA DI CAVI TELEFONICI DA 40 A 52 CP A PARETE | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
|  | POSA DI CAVI SPECIALI (COASSIALI, PER CITOFONIA, PER RADIOFONIA, RIVELATORI DI INCENDIO, PER AL- LARMI) IN TUBO O A PARETE |  |  |  |  |
| 06.A43.C 02 A | POSA DI CAVI SPECIALI IN TUBAZIONI |  |  |  |  |
| 06.A43.C 02 A 010 | POSA DI CAVI COASSIALI IN TUBAZIONI | ml | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A43.C 02 A 015 | POSA IN OPERA DI CAVI PER CITOFONIA IN TUBAZIONI | ml | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A43.C 02 A 020 | POSA IN OPERA DI CAVI PER RADIOFON. IN TUBAZIONI | ml | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A43.C 02 A 025 | POSA IN OPERA DI CAVI RIV. INCENDIO IN TUBAZIONI | ml | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A43.C 02 A 030 | POSA IN OPERA DI CAVI PER ALLARMI IN TUBAZIONI | ml | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A43.C 02 B | POSA DI CAVI SPECIALI GRAFFATI A PARETE |  |  |  |  |
| 06.A43.C 02 B 010 | POSA DI CAVI COASSIALI A PARETE | ml | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A43.C 02 B 015 | POSA IN OPERA DI CAVI PER CITOFONIA A PARETE | ml | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A43.C 02 B 020 | POSA IN OPERA DI CAVI PER RADIOFONIA A PARETE | ml | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A43.C 02 B 025 | POSA IN OPERA DI CAVI RIV. INCENDIO A PARETE | ml | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A43.C 02 B 030 | POSA IN OPERA DI CAVI PER ALLARMI A PARETE | ml | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI LINEE BT IN CAVO |  |  |  |  |
|  | F.O. DI LINEE BT CON CAVI RG5OR/4 IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 01 A | F.O. DI LINEE BT CAVO RG5R/4 1P IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 01 A 010 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X10 MMQ IN TUBO | ml | € 1,80 | Lit 3.485 |  |
| 06.A43.D 01 A 012 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X16 MMQ IN TUBO | ml | € 2,28 | Lit 4.414 |  |
| 06.A43.D 01 A 014 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X25 MMQ IN TUBO | ml | € 2,93 | Lit 5.673 |  |
| 06.A43.D 01 A 016 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X35 MMQ IN TUBO | ml | € 3,67 | Lit 7.106 |  |
| 06.A43.D 01 A 018 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X50 MMQ IN TUBO | ml | € 4,55 | Lit 8.810 |  |
| 06.A43.D 01 A 020 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X70 MMQ IN TUBO | ml | € 5,63 | Lit 10.901 |  |
| 06.A43.D 01 A 022 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X95 MMQ IN TUBO | ml | € 7,09 | Lit 13.728 |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA DI LINEE BT IN CAVO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 01 A 024 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X120 MMQ IN TUBO | ml | € 8,27 | Lit 16.012 |  |
| 06.A43.D 01 A 026 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X150 MMQ IN TUBO | ml | € 9,91 | Lit 19.188 |  |
| 06.A43.D 01 A 028 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X185 MMQ IN TUBO | ml | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
| 06.A43.D 01 A 030 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X240 MMQ IN TUBO | ml | € 16,50 | Lit 31.948 |  |
| 06.A43.D 01 A 032 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X300 MMQ IN TUBO | ml | € 19,80 | Lit 38.338 |  |
| 06.A43.D 01 B | F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 2P IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 01 B 010 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X10 MMQ IN TUBO | ml | € 3,34 | Lit 6.467 |  |
| 06.A43.D 01 B 012 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X16 MMQ IN TUBO | ml | € 4,16 | Lit 8.054 |  |
| 06.A43.D 01 B 014 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X25 MMQ IN TUBO | ml | € 5,33 | Lit 10.320 |  |
| 06.A43.D 01 B 016 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X35 MMQ IN TUBO | ml | € 6,57 | Lit 12.721 |  |
| 06.A43.D 01 B 018 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X50 MMQ IN TUBO | ml | € 8,14 | Lit 15.761 |  |
| 06.A43.D 01 B 020 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X70 MMQ IN TUBO | ml | € 10,30 | Lit 19.943 |  |
| 06.A43.D 01 B 022 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X95 MMQ IN TUBO | ml | € 13,00 | Lit 25.171 |  |
| 06.A43.D 01 B 024 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X120 MMQ IN TUBO | ml | € 15,50 | Lit 30.012 |  |
| 06.A43.D 01 B 026 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X150 MMQ IN TUBO | ml | € 18,70 | Lit 36.208 |  |
| 06.A43.D 01 B 028 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X185 MMQ IN TUBO | ml | € 23,80 | Lit 46.083 |  |
| 06.A43.D 01 B 030 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X240 MMQ IN TUBO | ml | € 30,70 | Lit 59.443 |  |
| 06.A43.D 01 B 032 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X300 MMQ IN TUBO | ml | € 37,30 | Lit 72.222 |  |
| 06.A43.D 01 C | F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 3P IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 01 C 010 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X10 MMQ IN TUBO | ml | € 4,61 | Lit 8.926 |  |
| 06.A43.D 01 C 012 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X16 MMQ IN TUBO | ml | € 5,92 | Lit 11.462 |  |
| 06.A43.D 01 C 014 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X25 MMQ IN TUBO | ml | € 7,58 | Lit 14.676 |  |
| 06.A43.D 01 C 016 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X35 MMQ IN TUBO | ml | € 9,30 | Lit 18.007 |  |
| 06.A43.D 01 C 018 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X50 MMQ IN TUBO | ml | € 12,00 | Lit 23.235 |  |
| 06.A43.D 01 C 020 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X70 MMQ IN TUBO | ml | € 15,50 | Lit 30.012 |  |
| 06.A43.D 01 C 022 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X95 MMQ IN TUBO | ml | € 19,20 | Lit 37.176 |  |
| 06.A43.D 01 C 024 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X120 MMQ IN TUBO | ml | € 22,70 | Lit 43.953 |  |
| 06.A43.D 01 C 026 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X150 MMQ IN TUBO | ml | € 27,40 | Lit 53.053 |  |
| 06.A43.D 01 C 028 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X185 MMQ IN TUBO | ml | € 33,70 | Lit 65.252 |  |
| 06.A43.D 01 C 030 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X240 MMQ IN TUBO | ml | € 46,40 | Lit 89.842 |  |
| 06.A43.D 01 C 032 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X300 MMQ IN TUBO | ml | € 51,50 | Lit 99.717 |  |
| 06.A43.D 01 D | F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 4P IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 01 D 010 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 4X10 MMQ IN TUBO | ml | € 5,34 | Lit 10.339 |  |
| 06.A43.D 01 D 012 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 4X16 MMQ IN TUBO | ml | € 7,10 | Lit 13.747 |  |
| 06.A43.D 01 D 014 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 4X25 MMQ IN TUBO | ml | € 9,55 | Lit 18.491 |  |
| 06.A43.D 01 D 016 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X35+1X25 MMQ IN TUBO | ml | € 11,60 | Lit 22.460 |  |
| 06.A43.D 01 D 018 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X50+1X25 MMQ IN TUBO | ml | € 15,20 | Lit 29.431 |  |
| 06.A43.D 01 D 020 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X70+1X35 MMQ IN TUBO | ml | € 18,60 | Lit 36.014 |  |
| 06.A43.D 01 D 022 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X95+1X50 MMQ IN TUBO | ml | € 23,50 | Lit 45.502 |  |
| 06.A43.D 01 D 024 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X120+1X70 MMQ IN TUBO | ml | € 28,20 | Lit 54.602 |  |
| 06.A43.D 01 D 026 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X150+1X95 MMQ IN TUBO | ml | € 34,90 | Lit 67.575 |  |
| 06.A43.D 01 D 028 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X185+1X95 MMQ IN TUBO | ml | € 40,20 | Lit 77.838 |  |
| 06.A43.D 01 D 030 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X240+1X150 MMQ IN TUBO | ml | € 51,10 | Lit 98.943 |  |
| 06.A43.D 01 D 032 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X300+1X150 MMQ IN TUBO | ml | € 60,40 | Lit 116.950 |  |
|  | F.O. DI LINEE BT CON CAVI RG5OR/4 IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 02 A | F.O. DI LINEE BT CAVO RG5R/4 1P IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 02 A 010 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X10 MMQ IN CANALINA | ml | € 1,69 | Lit 3.272 |  |
| 06.A43.D 02 A 012 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X16 MMQ IN CANALINA | ml | € 2,17 | Lit 4.201 |  |
| 06.A43.D 02 A 014 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X25 MMQ IN CANALINA | ml | € 2,78 | Lit 5.382 |  |
| 06.A43.D 02 A 016 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X35 MMQ IN CANALINA | ml | € 3,49 | Lit 6.757 |  |
| 06.A43.D 02 A 018 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X50 MMQ IN CANALINA | ml | € 4,35 | Lit 8.422 |  |
| 06.A43.D 02 A 020 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X70 MMQ IN CANALINA | ml | € 5,41 | Lit 10.475 |  |
| 06.A43.D 02 A 022 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X95 MMQ IN CANALINA | ml | € 6,85 | Lit 13.263 |  |
| 06.A43.D 02 A 024 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X120 MMQ IN CANALINA | ml | € 8,00 | Lit 15.490 |  |
| 06.A43.D 02 A 026 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X150 MMQ IN CANALINA | ml | € 9,62 | Lit 18.626 |  |
| 06.A43.D 02 A 028 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X185 MMQ IN CANALINA | ml | € 12,30 | Lit 23.816 |  |
| 06.A43.D 02 A 030 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X240 MMQ IN CANALINA | ml | € 16,00 | Lit 30.980 |  |
| 06.A43.D 02 A 032 | F.O. CAVO RG5R/4 SEZIONE 1X300 MMQ IN CANALINA | ml | € 19,10 | Lit 36.982 |  |
| 06.A43.D 02 B | F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 2P IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 02 B 010 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X10 MMQ IN CANALINA | ml | € 3,16 | Lit 6.118 |  |
| 06.A43.D 02 B 012 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X16 MMQ IN CANALINA | ml | € 3,96 | Lit 7.667 |  |
| 06.A43.D 02 B 014 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X25 MMQ IN CANALINA | ml | € 5,11 | Lit 9.894 |  |
| 06.A43.D 02 B 016 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X35 MMQ IN CANALINA | ml | € 6,30 | Lit 12.198 |  |
| 06.A43.D 02 B 018 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X50 MMQ IN CANALINA | ml | € 7,85 | Lit 15.199 |  |
| 06.A43.D 02 B 020 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X70 MMQ IN CANALINA | ml | € 9,96 | Lit 19.285 |  |
| 06.A43.D 02 B 022 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X95 MMQ IN CANALINA | ml | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
| 06.A43.D 02 B 024 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X120 MMQ IN CANALINA | ml | € 15,10 | Lit 29.237 |  |
| 06.A43.D 02 B 026 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X150 MMQ IN CANALINA | ml | € 18,30 | Lit 35.433 |  |
| 06.A43.D 02 B 028 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X185 MMQ IN CANALINA | ml | € 23,20 | Lit 44.921 |  |
| 06.A43.D 02 B 030 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X240 MMQ IN CANALINA | ml | € 29,90 | Lit 57.894 |  |
| 06.A43.D 02 B 032 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 2X300 MMQ IN CANALINA | ml | € 36,30 | Lit 70.286 |  |
| 06.A43.D 02 C | F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 3P IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 02 C 010 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X10 MMQ IN CANALINA | ml | € 2,02 | Lit 3.911 |  |
| 06.A43.D 02 C 012 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X16 MMQ IN CANALINA | ml | € 5,63 | Lit 10.901 |  |
| 06.A43.D 02 C 014 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X25 MMQ IN CANALINA | ml | € 7,25 | Lit 14.037 |  |
| 06.A43.D 02 C 016 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X35 MMQ IN CANALINA | ml | € 8,94 | Lit 17.310 |  |
| 06.A43.D 02 C 018 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X50 MMQ IN CANALINA | ml | € 11,80 | Lit 22.847 |  |
| 06.A43.D 02 C 020 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X70 MMQ IN CANALINA | ml | € 14,90 | Lit 28.850 |  |
| 06.A43.D 02 C 022 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X95 MMQ IN CANALINA | ml | € 18,70 | Lit 36.208 |  |
| 06.A43.D 02 C 024 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X120 MMQ IN CANALINA | ml | € 22,10 | Lit 42.791 |  |
| 06.A43.D 02 C 026 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X150 MMQ IN CANALINA | ml | € 26,70 | Lit 51.698 |  |
| 06.A43.D 02 C 028 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X185 MMQ IN CANALINA | ml | € 32,80 | Lit 63.509 |  |
| 06.A43.D 02 C 030 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X240 MMQ IN CANALINA | ml | € 45,40 | Lit 87.906 |  |
| 06.A43.D 02 C 032 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 3X300 MMQ IN CANALINA | ml | € 50,40 | Lit 97.588 |  |
| 06.A43.D 02 D | F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 4P IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 02 D 010 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 4X10 MMQ IN CANALINA | ml | € 4,89 | Lit 9.468 |  |
| 06.A43.D 02 D 012 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 4X16 MMQ IN CANALINA | ml | € 6,81 | Lit 13.185 |  |
| 06.A43.D 02 D 014 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZIONE 4X25 MMQ IN CANALINA | ml | € 9,16 | Lit 17.736 |  |
| 06.A43.D 02 D 016 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X35+1X25 MMQ IN CANALINA | ml | € 11,20 | Lit 21.686 |  |
| 06.A43.D 02 D 018 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X50+1X25 MMQ IN CANALINA | ml | € 14,70 | Lit 28.463 |  |
| 06.A43.D 02 D 020 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X70+1X35 MMQ IN CANALINA | ml | € 18,00 | Lit 34.852 |  |
| 06.A43.D 02 D 022 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X95+1X50 MMQ IN CANALINA | ml | € 22,90 | Lit 44.340 |  |
| 06.A43.D 02 D 024 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X120+1X70 MMQ IN CANAL. | ml | € 27,60 | Lit 53.441 |  |
| 06.A43.D 02 D 026 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X150+1X95 MMQ IN CANAL. | ml | € 34,10 | Lit 66.026 |  |
| 06.A43.D 02 D 028 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X185+1X95 MMQ IN CANAL. | ml | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 06.A43.D 02 D 030 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X240+1X150 MMQ IN CANAL. | ml | € 50,10 | Lit 97.007 |  |
| 06.A43.D 02 D 032 | F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X300+1X150 MMQ IN CANAL. | ml | € 58,50 | Lit 113.271 |  |
|  | F.O. DI LINEE BT CON CAVI FG5R/4 IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 03 A | F.O. DI LINEE BT CAVO RG5R/4 1P IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 03 A 010 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X1.5 MMQ IN TUBO | ml | € 0,91 | Lit 1.762 |  |
| 06.A43.D 03 A 012 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X2.5 MMQ IN TUBO | ml | € 1,01 | Lit 1.955 |  |
| 06.A43.D 03 A 014 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X4 MMQ IN TUBO | ml | € 1,12 | Lit 2.168 |  |
| 06.A43.D 03 A 016 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X6 MMQ IN TUBO | ml | € 1,42 | Lit 2.749 |  |
| 06.A43.D 03 A 018 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X10 MMQ IN TUBO | ml | € 1,95 | Lit 3.775 |  |
| 06.A43.D 03 A 020 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X16 MMQ IN TUBO | ml | € 2,43 | Lit 4.705 |  |
| 06.A43.D 03 A 022 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X25 MMQ IN TUBO | ml | € 3,16 | Lit 6.118 |  |
| 06.A43.D 03 A 024 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X35 MMQ IN TUBO | ml | € 3,97 | Lit 7.686 |  |
| 06.A43.D 03 A 026 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X50 MMQ IN TUBO | ml | € 4,93 | Lit 9.545 |  |
| 06.A43.D 03 A 028 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X70 MMQ IN TUBO | ml | € 6,08 | Lit 11.772 |  |
| 06.A43.D 03 A 030 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X95 MMQ IN TUBO | ml | € 7,77 | Lit 15.044 |  |
| 06.A43.D 03 A 032 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X120 MMQ IN TUBO | ml | € 9,10 | Lit 17.620 |  |
| 06.A43.D 03 A 034 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X150 MMQ IN TUBO | ml | € 10,90 | Lit 21.105 |  |
| 06.A43.D 03 A 036 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X185 MMQ IN TUBO | ml | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
| 06.A43.D 03 A 038 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X240 MMQ IN TUBO | ml | € 18,00 | Lit 34.852 |  |
| 06.A43.D 03 A 040 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X300 MMQ IN TUBO | ml | € 21,60 | Lit 41.823 |  |
| 06.A43.D 03 B | F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 2P IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 03 B 010 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X1.5 MMQ IN TUBO | ml | € 1,46 | Lit 2.826 |  |
| 06.A43.D 03 B 012 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X2.5 MMQ IN TUBO | ml | € 1,69 | Lit 3.272 |  |
| 06.A43.D 03 B 014 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X4 MMQ IN TUBO | ml | € 1,95 | Lit 3.775 |  |
| 06.A43.D 03 B 016 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X6 MMQ IN TUBO | ml | € 2,48 | Lit 4.801 |  |
| 06.A43.D 03 B 018 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X10 MMQ IN TUBO | ml | € 3,49 | Lit 6.757 |  |
| 06.A43.D 03 B 020 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X16 MMQ IN TUBO | ml | € 4,61 | Lit 8.926 |  |
| 06.A43.D 03 B 022 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X25 MMQ IN TUBO | ml | € 6,01 | Lit 11.636 |  |
| 06.A43.D 03 B 024 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X35 MMQ IN TUBO | ml | € 7,47 | Lit 14.463 |  |
| 06.A43.D 03 B 026 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X50 MMQ IN TUBO | ml | € 9,27 | Lit 17.949 |  |
| 06.A43.D 03 B 028 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X70 MMQ IN TUBO | ml | € 11,30 | Lit 21.879 |  |
| 06.A43.D 03 B 030 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X95 MMQ IN TUBO | ml | € 14,20 | Lit 27.495 |  |
| 06.A43.D 03 B 032 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X120 MMQ IN TUBO | ml | € 16,90 | Lit 32.722 |  |
| 06.A43.D 03 B 034 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X150 MMQ IN TUBO | ml | € 20,40 | Lit 39.499 |  |
| 06.A43.D 03 B 036 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X185 MMQ IN TUBO | ml | € 25,90 | Lit 50.149 |  |
| 06.A43.D 03 B 038 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X240 MMQ IN TUBO | ml | € 33,30 | Lit 64.477 |  |
| 06.A43.D 03 B 040 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X300 MMQ IN TUBO | ml | € 40,90 | Lit 79.193 |  |
| 06.A43.D 03 C | F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 3P IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 03 C 010 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X1.5 MMQ IN TUBO | ml | € 1,80 | Lit 3.485 |  |
| 06.A43.D 03 C 012 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X2.5 MMQ IN TUBO | ml | € 2,13 | Lit 4.124 |  |
| 06.A43.D 03 C 014 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X4 MMQ IN TUBO | ml | € 2,56 | Lit 4.956 |  |
| 06.A43.D 03 C 016 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X6 MMQ IN TUBO | ml | € 3,29 | Lit 6.370 |  |
| 06.A43.D 03 C 018 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X10 MMQ IN TUBO | ml | € 4,83 | Lit 9.352 |  |
| 06.A43.D 03 C 020 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X16 MMQ IN TUBO | ml | € 6,52 | Lit 12.624 |  |
| 06.A43.D 03 C 022 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X25 MMQ IN TUBO | ml | € 7,96 | Lit 15.412 |  |
| 06.A43.D 03 C 024 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X35 MMQ IN TUBO | ml | € 10,50 | Lit 20.330 |  |
| 06.A43.D 03 C 026 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X50 MMQ IN TUBO | ml | € 13,50 | Lit 26.139 |  |
| 06.A43.D 03 C 028 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X70 MMQ IN TUBO | ml | € 16,40 | Lit 31.754 |  |
| 06.A43.D 03 C 030 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X95 MMQ IN TUBO | ml | € 20,40 | Lit 39.499 |  |
| 06.A43.D 03 C 032 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X120 MMQ IN TUBO | ml | € 24,30 | Lit 47.051 |  |
| 06.A43.D 03 C 034 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X150 MMQ IN TUBO | ml | € 29,40 | Lit 56.926 |  |
| 06.A43.D 03 C 036 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X185 MMQ IN TUBO | ml | € 36,00 | Lit 69.705 |  |
| 06.A43.D 03 C 038 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X240 MMQ IN TUBO | ml | € 45,20 | Lit 87.519 |  |
| 06.A43.D 03 C 040 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X300 MMQ IN TUBO | ml | € 55,40 | Lit 107.269 |  |
| 06.A43.D 03 D | F.O. DI LINEE BT CAVO FG5OR/4 4P IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 03 D 010 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X1.5 MMQ IN TUBO | ml | € 2,13 | Lit 4.124 |  |
| 06.A43.D 03 D 012 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X2.5 MMQ IN TUBO | ml | € 2,56 | Lit 4.956 |  |
| 06.A43.D 03 D 014 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X4 MMQ IN TUBO | ml | € 3,04 | Lit 5.886 |  |
| 06.A43.D 03 D 016 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X6 MMQ IN TUBO | ml | € 3,87 | Lit 7.493 |  |
| 06.A43.D 03 D 018 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X10 MMQ IN TUBO | ml | € 5,71 | Lit 11.056 |  |
| 06.A43.D 03 D 020 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X16 MMQ IN TUBO | ml | € 8,01 | Lit 15.509 |  |
| 06.A43.D 03 D 022 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 4X25 MMQ IN TUBO | ml | € 10,80 | Lit 20.911 |  |
| 06.A43.D 03 D 024 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X35+1X25 MMQ IN TUBO | ml | € 13,30 | Lit 25.752 |  |
| 06.A43.D 03 D 026 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X50+1X25 MMQ IN TUBO | ml | € 17,30 | Lit 33.497 |  |
| 06.A43.D 03 D 028 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X70+1X35 MMQ IN TUBO | ml | € 19,90 | Lit 38.531 |  |
| 06.A43.D 03 D 030 | F.O.CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X95+1X50 MMQ IN TUBO | ml | € 25,30 | Lit 48.987 |  |
| 06.A43.D 03 D 032 | F.O.CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X120+1X70 MMQ IN TUBO | ml | € 30,50 | Lit 59.056 |  |
| 06.A43.D 03 D 034 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X150+1X95 MMQ IN TUBO | ml | € 37,50 | Lit 72.610 |  |
| 06.A43.D 03 D 036 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X185+1X95 MMQ IN TUBO | ml | € 43,20 | Lit 83.646 |  |
| 06.A43.D 03 D 038 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X240+1X150 MMQ IN TUBO | ml | € 55,00 | Lit 106.494 |  |
| 06.A43.D 03 D 040 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X300+1X150 MMQ IN TUBO | ml | € 65,40 | Lit 126.632 |  |
|  | F.O. DI LINEE BT CON CAVI FG5R/4 IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 04 A | F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 1P IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 04 A 010 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X1.5 MMQ IN CANALINA | ml | € 0,82 | Lit 1.587 |  |
| 06.A43.D 04 A 012 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X2.5 MMQ IN CANALINA | ml | € 0,94 | Lit 1.820 |  |
| 06.A43.D 04 A 014 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X4 MMQ IN CANALINA | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |  |
| 06.A43.D 04 A 016 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X6 MMQ IN CANALINA | ml | € 1,33 | Lit 2.575 |  |
| 06.A43.D 04 A 018 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X10 MMQ IN CANALINA | ml | € 1,84 | Lit 3.562 |  |
| 06.A43.D 04 A 020 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X16 MMQ IN CANALINA | ml | € 2,32 | Lit 4.492 |  |
| 06.A43.D 04 A 022 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X25 MMQ IN CANALINA | ml | € 3,00 | Lit 5.808 |  |
| 06.A43.D 04 A 024 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X35 MMQ IN CANALINA | ml | € 3,79 | Lit 7.338 |  |
| 06.A43.D 04 A 026 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X50 MMQ IN CANALINA | ml | € 4,72 | Lit 9.139 |  |
| 06.A43.D 04 A 028 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X70 MMQ IN CANALINA | ml | € 5,86 | Lit 11.346 |  |
| 06.A43.D 04 A 030 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X95 MMQ IN CANALINA | ml | € 7,52 | Lit 14.560 |  |
| 06.A43.D 04 A 032 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X120 MMQ IN CANALINA | ml | € 8,83 | Lit 17.097 |  |
| 06.A43.D 04 A 034 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X150 MMQ IN CANALINA | ml | € 10,60 | Lit 20.524 |  |
| 06.A43.D 04 A 036 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X185 MMQ IN CANALINA | ml | € 12,30 | Lit 23.816 |  |
| 06.A43.D 04 A 038 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X240 MMQ IN CANALINA | ml | € 17,50 | Lit 33.884 |  |
| 06.A43.D 04 A 040 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 1X300 MMQ IN CANALINA | ml | € 21,00 | Lit 40.661 |  |
| 06.A43.D 04 B | F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 2P IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 04 B 010 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X1.5 MMQ IN CANALINA | ml | € 1,37 | Lit 2.652 |  |
| 06.A43.D 04 B 012 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X2.5 MMQ IN CANALINA | ml | € 1,62 | Lit 3.136 |  |
| 06.A43.D 04 B 014 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X4 MMQ IN CANALINA | ml | € 1,84 | Lit 3.562 |  |
| 06.A43.D 04 B 016 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X6 MMQ IN CANALINA | ml | € 2,34 | Lit 4.530 |  |
| 06.A43.D 04 B 018 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X10 MMQ IN CANALINA | ml | € 3,31 | Lit 6.409 |  |
| 06.A43.D 04 B 020 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X16 MMQ IN CANALINA | ml | € 4,41 | Lit 8.538 |  |
| 06.A43.D 04 B 022 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X25 MMQ IN CANALINA | ml | € 5,78 | Lit 11.191 |  |
| 06.A43.D 04 B 024 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X35 MMQ IN CANALINA | ml | € 7,20 | Lit 13.941 |  |
| 06.A43.D 04 B 026 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X50 MMQ IN CANALINA | ml | € 8,98 | Lit 17.387 |  |
| 06.A43.D 04 B 028 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X70 MMQ IN CANALINA | ml | € 10,90 | Lit 21.105 |  |
| 06.A43.D 04 B 030 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X95 MMQ IN CANALINA | ml | € 13,80 | Lit 26.720 |  |
| 06.A43.D 04 B 032 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X120 MMQ IN CANALINA | ml | € 16,50 | Lit 31.948 |  |
| 06.A43.D 04 B 034 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X150 MMQ IN CANALINA | ml | € 20,10 | Lit 38.919 |  |
| 06.A43.D 04 B 036 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X185 MMQ IN CANALINA | ml | € 25,30 | Lit 48.987 |  |
| 06.A43.D 04 B 038 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X240 MMQ IN CANALINA | ml | € 32,50 | Lit 62.928 |  |
| 06.A43.D 04 B 040 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 2X300 MMQ IN CANALINA | ml | € 39,90 | Lit 77.257 |  |
| 06.A43.D 04 C | F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 3P IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 04 C 010 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X1.5 MMQ IN CANALINA | ml | € 1,69 | Lit 3.272 |  |
| 06.A43.D 04 C 012 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X2.5 MMQ IN CANALINA | ml | € 2,02 | Lit 3.911 |  |
| 06.A43.D 04 C 014 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X4 MMQ IN CANALINA | ml | € 2,40 | Lit 4.647 |  |
| 06.A43.D 04 C 016 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X6 MMQ IN CANALINA | ml | € 3,11 | Lit 6.021 |  |
| 06.A43.D 04 C 018 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X10 MMQ IN CANALINA | ml | € 4,43 | Lit 8.577 |  |
| 06.A43.D 04 C 020 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X16 MMQ IN CANALINA | ml | € 6,23 | Lit 12.062 |  |
| 06.A43.D 04 C 022 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X25 MMQ IN CANALINA | ml | € 7,62 | Lit 14.754 |  |
| 06.A43.D 04 C 024 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X35 MMQ IN CANALINA | ml | € 10,10 | Lit 19.556 |  |
| 06.A43.D 04 C 026 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X50 MMQ IN CANALINA | ml | € 13,40 | Lit 25.946 |  |
| 06.A43.D 04 C 028 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X70 MMQ IN CANALINA | ml | € 15,90 | Lit 30.786 |  |
| 06.A43.D 04 C 030 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X95 MMQ IN CANALINA | ml | € 19,90 | Lit 38.531 |  |
| 06.A43.D 04 C 032 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X120 MMQ IN CANALINA | ml | € 23,70 | Lit 45.889 |  |
| 06.A43.D 04 C 034 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X150 MMQ IN CANALINA | ml | € 28,60 | Lit 55.377 |  |
| 06.A43.D 04 C 036 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X185 MMQ IN CANALINA | ml | € 35,20 | Lit 68.156 |  |
| 06.A43.D 04 C 038 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X240 MMQ IN CANALINA | ml | € 44,20 | Lit 85.583 |  |
| 06.A43.D 04 C 040 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X300 MMQ IN CANALINA | ml | € 54,30 | Lit 105.139 |  |
| 06.A43.D 04 D | F.O. DI LINEE BT CAVO FG5OR/4 4P IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 04 D 010 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 4X1.5 MMQ IN CANALINA | ml | € 2,02 | Lit 3.911 |  |
| 06.A43.D 04 D 012 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 4X2.5 MMQ IN CANALINA | ml | € 2,40 | Lit 4.647 |  |
| 06.A43.D 04 D 014 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 4X4 MMQ IN CANALINA | ml | € 2,86 | Lit 5.537 |  |
| 06.A43.D 04 D 016 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 4X6 MMQ IN CANALINA | ml | € 3,67 | Lit 7.106 |  |
| 06.A43.D 04 D 018 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 4X10 MMQ IN CANALINA | ml | € 5,26 | Lit 10.184 |  |
| 06.A43.D 04 D 020 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 4X16 MMQ IN CANALINA | ml | € 7,71 | Lit 14.928 |  |
| 06.A43.D 04 D 022 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 4X25 MMQ IN CANALINA | ml | € 10,40 | Lit 20.137 |  |
| 06.A43.D 04 D 024 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X35+1X25 MMQ IN CANAL. | ml | € 12,80 | Lit 24.784 |  |
| 06.A43.D 04 D 026 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X50+1X25 MMQ IN CANAL. | ml | € 16,70 | Lit 32.335 |  |
| 06.A43.D 04 D 028 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X70+1X35 MMQ IN CANAL. | ml | € 19,30 | Lit 37.370 |  |
| 06.A43.D 04 D 030 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X95+1X50 MMQ IN CANAL. | ml | € 24,70 | Lit 47.825 |  |
| 06.A43.D 04 D 032 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X120+1X70 MMQ IN CANAL. | ml | € 29,80 | Lit 57.700 |  |
| 06.A43.D 04 D 034 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X150+1X95 MMQ IN CANAL. | ml | € 36,80 | Lit 71.254 |  |
| 06.A43.D 04 D 036 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X185+1X95 MMQ IN CAN. | ml | € 42,30 | Lit 81.904 |  |
| 06.A43.D 04 D 038 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X240+1X150 MMQ IN CAN. | ml | € 53,90 | Lit 104.364 |  |
| 06.A43.D 04 D 040 | F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X300+1X150 MMQ IN CAN. | ml | € 63,50 | Lit 122.953 |  |
|  | F.O. DI LINEE BT CON CAVI H07V-K IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 05 A | F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 1P IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 05 A 010 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO | ml | € 0,68 | Lit 1.316 |  |
| 06.A43.D 05 A 012 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO | ml | € 0,79 | Lit 1.529 |  |
| 06.A43.D 05 A 014 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO | ml | € 0,89 | Lit 1.723 |  |
| 06.A43.D 05 A 016 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO | ml | € 1,12 | Lit 2.168 |  |
| 06.A43.D 05 A 018 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO | ml | € 1,54 | Lit 2.981 |  |
| 06.A43.D 05 A 020 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO | ml | € 1,98 | Lit 3.833 |  |
| 06.A43.D 05 A 022 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO | ml | € 2,48 | Lit 4.801 |  |
| 06.A43.D 05 A 024 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO | ml | € 3,14 | Lit 6.079 |  |
| 06.A43.D 05 A 026 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO | ml | € 4,02 | Lit 7.783 |  |
| 06.A43.D 05 A 028 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO | ml | € 4,95 | Lit 9.584 |  |
| 06.A43.D 05 A 030 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO | ml | € 5,96 | Lit 11.540 |  |
| 06.A43.D 05 A 032 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 120 MMQ IN TUBO | ml | € 7,29 | Lit 14.115 |  |
| 06.A43.D 05 A 034 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 150 MMQ IN TUBO | ml | € 8,78 | Lit 17.000 |  |
| 06.A43.D 05 A 036 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 185 MMQ IN TUBO | ml | € 11,20 | Lit 21.686 |  |
| 06.A43.D 05 A 038 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 240 MMQ IN TUBO | ml | € 14,50 | Lit 28.075 |  |
| 06.A43.D 05 B | F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 2P+T IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 05 B 010 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO | ml | € 1,46 | Lit 2.826 | % 84,52 |
| 06.A43.D 05 B 012 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO | ml | € 1,89 | Lit 3.659 | % 82,068 |
| 06.A43.D 05 B 014 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO | ml | € 2,31 | Lit 4.472 | % 80,471 |
| 06.A43.D 05 B 016 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO | ml | € 2,83 | Lit 5.479 | % 76,059 |
| 06.A43.D 05 B 018 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO | ml | € 3,71 | Lit 7.183 | % 66,522 |
| 06.A43.D 05 B 020 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO | ml | € 4,82 | Lit 9.332 | % 57,778 |
| 06.A43.D 05 B 022 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO | ml | € 6,42 | Lit 12.430 | % 54,217 |
| 06.A43.D 05 B 024 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO | ml | € 7,59 | Lit 14.696 | % 49,382 |
| 06.A43.D 05 B 026 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO | ml | € 10,30 | Lit 19.943 | % 42,438 |
| 06.A43.D 05 B 028 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO | ml | € 13,10 | Lit 25.365 | % 37,771 |
| 06.A43.D 05 B 030 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO | ml | € 16,20 | Lit 31.367 | % 34,389 |
| 06.A43.D 05 B 032 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 120 MMQ IN TUBO | ml | € 20,20 | Lit 39.112 | % 30,584 |
| 06.A43.D 05 B 034 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 150 MMQ IN TUBO | ml | € 24,20 | Lit 46.857 | % 28,104 |
| 06.A43.D 05 B 036 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 185 MMQ IN TUBO | ml | € 28,50 | Lit 55.183 | % 26,06 |
| 06.A43.D 05 B 038 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 240 MMQ IN TUBO | ml | € 35,60 | Lit 68.931 | % 22,569 |
| 06.A43.D 05 C | F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 3P+T IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 05 C 010 | F.O.LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO | ml | € 2,10 | Lit 4.066 | % 85,635 |
| 06.A43.D 05 C 012 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO | ml | € 2,70 | Lit 5.227 | % 83,234 |
| 06.A43.D 05 C 014 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO | ml | € 3,30 | Lit 6.389 | % 81,706 |
| 06.A43.D 05 C 016 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO | ml | € 4,05 | Lit 7.841 | % 77,67 |
| 06.A43.D 05 C 018 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO | ml | € 5,25 | Lit 10.165 | % 68,432 |
| 06.A43.D 05 C 020 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO | ml | € 6,75 | Lit 13.069 | % 59,838 |
| 06.A43.D 05 C 022 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO | ml | € 8,85 | Lit 17.135 | % 55,765 |
| 06.A43.D 05 C 024 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO | ml | € 10,60 | Lit 20.524 | % 51,258 |
| 06.A43.D 05 C 026 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO | ml | € 14,20 | Lit 27.495 | % 44,517 |
| 06.A43.D 05 C 028 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO | ml | € 18,10 | Lit 35.046 | % 39,84 |
| 06.A43.D 05 C 030 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO | ml | € 22,30 | Lit 43.178 | % 36,331 |
| 06.A43.D 05 C 032 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 120 MMQ IN TUBO | ml | € 27,70 | Lit 53.634 | % 32,461 |
| 06.A43.D 05 C 034 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 150 MMQ IN TUBO | ml | € 33,10 | Lit 64.090 | % 29,86 |
| 06.A43.D 05 C 036 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 185 MMQ IN TUBO | ml | € 38,80 | Lit 75.127 | % 27,772 |
| 06.A43.D 05 C 038 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 240 MMQ IN TUBO | ml | € 48,50 | Lit 93.909 | % 24,101 |
| 06.A43.D 05 D | F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 4P+T IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 05 D 010 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO | ml | € 2,80 | Lit 5.421 | % 86,562 |
| 06.A43.D 05 D 012 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO | ml | € 3,59 | Lit 6.951 | % 84,297 |
| 06.A43.D 05 D 014 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO | ml | € 4,41 | Lit 8.538 | % 82,928 |
| 06.A43.D 05 D 016 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO | ml | € 5,37 | Lit 10.397 | % 78,962 |
| 06.A43.D 05 D 018 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO | ml | € 6,94 | Lit 13.437 | % 70,16 |
| 06.A43.D 05 D 020 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO | ml | € 8,86 | Lit 17.155 | % 61,768 |
| 06.A43.D 05 D 022 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO | ml | € 11,60 | Lit 22.460 | % 57,74 |
| 06.A43.D 05 D 024 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO | ml | € 13,70 | Lit 26.526 | % 53,26 |
| 06.A43.D 05 D 026 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO | ml | € 18,30 | Lit 35.433 | % 46,489 |
| 06.A43.D 05 D 028 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO | ml | € 23,30 | Lit 45.115 | % 41,754 |
| 06.A43.D 05 D 030 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO | ml | € 28,70 | Lit 55.570 | % 38,228 |
| 06.A43.D 05 D 032 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 120 MMQ IN TUBO | ml | € 35,60 | Lit 68.931 | % 34,254 |
| 06.A43.D 05 D 034 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 150 MMQ IN TUBO | ml | € 42,40 | Lit 82.097 | % 31,569 |
| 06.A43.D 05 D 036 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 185 MMQ IN TUBO | ml | € 49,70 | Lit 96.232 | % 29,407 |
| 06.A43.D 05 D 038 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 240 MMQ IN TUBO | ml | € 61,70 | Lit 119.467 | % 25,483 |
|  | F.O. DI LINEE BT CON CAVI H07V-K IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 06 A | F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 1P IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 06 A 010 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZ. 1.5 MMQ IN CANALINA | ml | € 0,59 | Lit 1.142 |  |
| 06.A43.D 06 A 012 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZ. 2.5 MMQ IN CANALINA | ml | € 0,72 | Lit 1.394 |  |
| 06.A43.D 06 A 014 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN CANALINA | ml | € 0,82 | Lit 1.587 |  |
| 06.A43.D 06 A 016 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN CANALINA | ml | € 1,03 | Lit 1.994 |  |
| 06.A43.D 06 A 018 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN CANALINA | ml | € 1,42 | Lit 2.749 |  |
| 06.A43.D 06 A 020 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANALINA | ml | € 1,87 | Lit 3.620 |  |
| 06.A43.D 06 A 022 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANALINA | ml | € 2,33 | Lit 4.511 |  |
| 06.A43.D 06 A 024 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANALINA | ml | € 2,96 | Lit 5.731 |  |
| 06.A43.D 06 A 026 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANALINA | ml | € 3,82 | Lit 7.396 |  |
| 06.A43.D 06 A 028 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANALINA | ml | € 4,73 | Lit 9.158 |  |
| 06.A43.D 06 A 030 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANALINA | ml | € 5,72 | Lit 11.075 |  |
| 06.A43.D 06 A 032 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZ. 120 MMQ IN CANALINA | ml | € 7,03 | Lit 13.611 |  |
| 06.A43.D 06 A 034 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZ. 150 MMQ IN CANALINA | ml | € 8,49 | Lit 16.438 |  |
| 06.A43.D 06 A 036 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZ. 185 MMQ IN CANALINA | ml | € 10,80 | Lit 20.911 |  |
| 06.A43.D 06 A 038 | F.O. LINEA 1P H07V-K SEZ. 240 MMQ IN CANALINA | ml | € 14,00 | Lit 27.107 |  |
| 06.A43.D 06 B | F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 2P+T IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 06 B 010 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZ. 1.5 MMQ IN CANAL. | ml | € 1,28 | Lit 2.478 | % 82,347 |
| 06.A43.D 06 B 012 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL. | ml | € 1,64 | Lit 3.175 | % 79,334 |
| 06.A43.D 06 B 014 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN CANAL. | ml | € 2,02 | Lit 3.911 | % 77,682 |
| 06.A43.D 06 B 016 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN CANAL. | ml | € 2,52 | Lit 4.879 | % 73,074 |
| 06.A43.D 06 B 018 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN CANAL. | ml | € 3,33 | Lit 6.447 | % 62,688 |
| 06.A43.D 06 B 020 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANAL. | ml | € 4,39 | Lit 8.500 | % 53,678 |
| 06.A43.D 06 B 022 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANAL. | ml | € 5,83 | Lit 11.288 | % 49,636 |
| 06.A43.D 06 B 024 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANAL. | ml | € 6,98 | Lit 13.515 | % 44,998 |
| 06.A43.D 06 B 026 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANAL. | ml | € 9,55 | Lit 18.491 | % 38,523 |
| 06.A43.D 06 B 028 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANAL. | ml | € 12,40 | Lit 24.009 | % 34,038 |
| 06.A43.D 06 B 030 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANAL. | ml | € 15,40 | Lit 29.818 | % 30,741 |
| 06.A43.D 06 B 032 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZ. 120 MMQ IN CANAL. | ml | € 19,30 | Lit 37.370 | % 27,269 |
| 06.A43.D 06 B 034 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZ. 150 MMQ IN CANAL. | ml | € 23,20 | Lit 44.921 | % 24,9 |
| 06.A43.D 06 B 036 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZ. 185 MMQ IN CANAL. | ml | € 27,40 | Lit 53.053 | % 23,086 |
| 06.A43.D 06 B 038 | F.O. LINEA 2P+T H07V-K SEZ. 240 MMQ IN CANAL. | ml | € 34,40 | Lit 66.607 | % 19,842 |
| 06.A43.D 06 C | F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 3P+T IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 06 C 010 | F.O.LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN CANAL. | ml | € 1,80 | Lit 3.485 | % 83,315 |
| 06.A43.D 06 C 012 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZ.2.5 MMQ IN CANAL. | ml | € 2,36 | Lit 4.569 | % 80,843 |
| 06.A43.D 06 C 014 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN CANAL. | ml | € 2,89 | Lit 5.595 | % 79,151 |
| 06.A43.D 06 C 016 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN CANAL. | ml | € 3,57 | Lit 6.912 | % 74,708 |
| 06.A43.D 06 C 018 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN CANAL. | ml | € 5,02 | Lit 9.720 | % 67,011 |
| 06.A43.D 06 C 020 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANAL. | ml | € 6,14 | Lit 11.888 | % 55,877 |
| 06.A43.D 06 C 022 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANAL. | ml | € 8,11 | Lit 15.703 | % 51,733 |
| 06.A43.D 06 C 024 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANAL. | ml | € 9,70 | Lit 18.781 | % 47,203 |
| 06.A43.D 06 C 026 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANAL. | ml | € 13,20 | Lit 25.558 | % 40,542 |
| 06.A43.D 06 C 028 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANAL. | ml | € 17,00 | Lit 32.916 | % 36,016 |
| 06.A43.D 06 C 030 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANAL. | ml | € 21,10 | Lit 40.855 | % 32,66 |
| 06.A43.D 06 C 032 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZ. 120 MMQ IN CANAL. | ml | € 26,40 | Lit 51.117 | % 29,005 |
| 06.A43.D 06 C 034 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZ. 150 MMQ IN CANAL. | ml | € 31,60 | Lit 61.186 | % 26,572 |
| 06.A43.D 06 C 036 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZ. 185 MMQ IN CANAL. | ml | € 38,10 | Lit 73.771 | % 26,409 |
| 06.A43.D 06 C 038 | F.O. LINEA 3P+T H07V-K SEZ. 240 MMQ IN CANAL. | ml | € 47,70 | Lit 92.360 | % 22,886 |
| 06.A43.D 06 D | F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 4P+T IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 06 D 010 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZ. 1.5 MMQ IN CANAL. | ml | € 2,44 | Lit 4.724 | % 84,587 |
| 06.A43.D 06 D 012 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL. | ml | € 3,15 | Lit 6.099 | % 82,057 |
| 06.A43.D 06 D 014 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 4 MMQ IN CANAL. | ml | € 3,85 | Lit 7.454 | % 80,44 |
| 06.A43.D 06 D 016 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 6 MMQ IN CANAL. | ml | € 4,74 | Lit 9.177 | % 76,187 |
| 06.A43.D 06 D 018 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 10 MMQ IN CANAL. | ml | € 6,20 | Lit 12.004 | % 66,604 |
| 06.A43.D 06 D 020 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANAL. | ml | € 8,03 | Lit 15.548 | % 57,823 |
| 06.A43.D 06 D 022 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANAL. | ml | € 10,60 | Lit 20.524 | % 53,704 |
| 06.A43.D 06 D 024 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANAL. | ml | € 12,60 | Lit 24.397 | % 49,179 |
| 06.A43.D 06 D 026 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANAL. | ml | € 17,10 | Lit 33.110 | % 42,467 |
| 06.A43.D 06 D 028 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANAL. | ml | € 21,90 | Lit 42.404 | % 37,859 |
| 06.A43.D 06 D 030 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANAL. | ml | € 27,00 | Lit 52.279 | % 34,426 |
| 06.A43.D 06 D 032 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZ. 120 MMQ IN CANAL. | ml | € 33,70 | Lit 65.252 | % 30,661 |
| 06.A43.D 06 D 034 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZ. 150 MMQ IN CANAL. | ml | € 40,40 | Lit 78.225 | % 28,103 |
| 06.A43.D 06 D 036 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZ. 185 MMQ IN CANAL. | ml | € 47,50 | Lit 91.972 | % 26,167 |
| 06.A43.D 06 D 038 | F.O. LINEA 4P+T H07V-K SEZ. 240 MMQ IN CANAL. | ml | € 59,40 | Lit 115.014 | % 22,609 |
|  | F.O. DI LINEE BT CON CAVI N07V-K IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 07 A | F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 1P IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 07 A 010 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO | ml | € 0,68 | Lit 1.316 |  |
| 06.A43.D 07 A 012 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO | ml | € 0,82 | Lit 1.587 |  |
| 06.A43.D 07 A 014 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO | ml | € 0,93 | Lit 1.800 |  |
| 06.A43.D 07 A 016 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO | ml | € 1,16 | Lit 2.246 |  |
| 06.A43.D 07 A 018 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO | ml | € 1,61 | Lit 3.117 |  |
| 06.A43.D 07 A 020 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO | ml | € 2,05 | Lit 3.969 |  |
| 06.A43.D 07 A 022 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO | ml | € 2,56 | Lit 4.956 |  |
| 06.A43.D 07 A 024 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO | ml | € 3,37 | Lit 6.525 |  |
| 06.A43.D 07 A 026 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO | ml | € 4,25 | Lit 8.229 |  |
| 06.A43.D 07 A 028 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO | ml | € 5,18 | Lit 10.029 |  |
| 06.A43.D 07 A 030 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO | ml | € 6,49 | Lit 12.566 |  |
| 06.A43.D 07 B | F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 2P+T IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 07 B 010 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO | ml | € 1,46 | Lit 2.826 | % 84,52 |
| 06.A43.D 07 B 012 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO | ml | € 2,00 | Lit 3.872 | % 77,431 |
| 06.A43.D 07 B 014 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO | ml | € 2,43 | Lit 4.705 | % 76,725 |
| 06.A43.D 07 B 016 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO | ml | € 2,95 | Lit 5.711 | % 73,141 |
| 06.A43.D 07 B 018 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO | ml | € 3,94 | Lit 7.628 | % 62,703 |
| 06.A43.D 07 B 020 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO | ml | € 5,04 | Lit 9.758 | % 55,189 |
| 06.A43.D 07 B 022 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO | ml | € 6,64 | Lit 12.856 | % 52,373 |
| 06.A43.D 07 B 024 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO | ml | € 8,27 | Lit 16.012 | % 45,335 |
| 06.A43.D 07 B 026 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO | ml | € 10,90 | Lit 21.105 | % 39,797 |
| 06.A43.D 07 B 028 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO | ml | € 13,80 | Lit 26.720 | % 35,911 |
| 06.A43.D 07 B 030 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO | ml | € 17,80 | Lit 34.465 | % 31,327 |
| 06.A43.D 07 C | F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 3P+T IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 07 C 010 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO | ml | € 2,10 | Lit 4.066 | % 85,635 |
| 06.A43.D 07 C 012 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO | ml | € 2,85 | Lit 5.518 | % 78,822 |
| 06.A43.D 07 C 014 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO | ml | € 3,45 | Lit 6.680 | % 78,144 |
| 06.A43.D 07 C 016 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO | ml | € 4,20 | Lit 8.132 | % 74,877 |
| 06.A43.D 07 C 018 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO | ml | € 5,55 | Lit 10.746 | % 64,718 |
| 06.A43.D 07 C 020 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO | ml | € 7,05 | Lit 13.650 | % 57,283 |
| 06.A43.D 07 C 022 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO | ml | € 9,15 | Lit 17.716 | % 53,93 |
| 06.A43.D 07 C 024 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO | ml | € 11,50 | Lit 22.267 | % 47,2 |
| 06.A43.D 07 C 026 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO | ml | € 15,10 | Lit 29.237 | % 41,839 |
| 06.A43.D 07 C 028 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO | ml | € 19,00 | Lit 36.789 | % 37,937 |
| 06.A43.D 07 C 030 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO | ml | € 24,40 | Lit 47.244 | % 33,184 |
| 06.A43.D 07 D | F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 4P+T IN TUBO |  |  |  |  |
| 06.A43.D 07 D 010 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO | ml | € 2,80 | Lit 5.421 | % 86,562 |
| 06.A43.D 07 D 012 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO | ml | € 3,78 | Lit 7.319 | % 80,091 |
| 06.A43.D 07 D 014 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN TUBO | ml | € 4,60 | Lit 8.906 | % 79,536 |
| 06.A43.D 07 D 016 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN TUBO | ml | € 5,56 | Lit 10.765 | % 76,29 |
| 06.A43.D 07 D 018 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 10 MMQ IN TUBO | ml | € 7,32 | Lit 14.173 | % 66,546 |
| 06.A43.D 07 D 020 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN TUBO | ml | € 9,24 | Lit 17.891 | % 59,253 |
| 06.A43.D 07 D 022 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN TUBO | ml | € 12,00 | Lit 23.235 | % 55,921 |
| 06.A43.D 07 D 024 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN TUBO | ml | € 14,90 | Lit 28.850 | % 49,2 |
| 06.A43.D 07 D 026 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN TUBO | ml | € 19,50 | Lit 37.757 | % 43,784 |
| 06.A43.D 07 D 028 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN TUBO | ml | € 24,50 | Lit 47.438 | % 39,821 |
| 06.A43.D 07 D 030 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN TUBO | ml | € 31,30 | Lit 60.605 | % 35,007 |
|  | F.O. DI LINEE BT CON CAVI N07V-K IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 08 A | F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 1P IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 08 A 010 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZ. 1.5 MMQ IN CANALINA | ml | € 0,68 | Lit 1.316 |  |
| 06.A43.D 08 A 012 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZ. 2.5 MMQ IN CANALINA | ml | € 0,82 | Lit 1.587 |  |
| 06.A43.D 08 A 014 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN CANALINA | ml | € 0,93 | Lit 1.800 |  |
| 06.A43.D 08 A 016 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN CANALINA | ml | € 1,16 | Lit 2.246 |  |
| 06.A43.D 08 A 018 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 10 MMQ IN CANALINA | ml | € 1,61 | Lit 3.117 |  |
| 06.A43.D 08 A 020 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANALINA | ml | € 2,05 | Lit 3.969 |  |
| 06.A43.D 08 A 022 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANALINA | ml | € 2,56 | Lit 4.956 |  |
| 06.A43.D 08 A 024 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANALINA | ml | € 3,37 | Lit 6.525 |  |
| 06.A43.D 08 A 026 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANALINA | ml | € 4,25 | Lit 8.229 |  |
| 06.A43.D 08 A 028 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANALINA | ml | € 5,18 | Lit 10.029 |  |
| 06.A43.D 08 A 030 | F.O. LINEA 1P N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANALINA | ml | € 6,49 | Lit 12.566 |  |
| 06.A43.D 08 B | F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 2P+T IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 08 B 010 | F.O.LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 1.5 MMQ IN CANAL. | ml | € 1,28 | Lit 2.478 | % 82,347 |
| 06.A43.D 08 B 012 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL. | ml | € 1,75 | Lit 3.388 | % 74,221 |
| 06.A43.D 08 B 014 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN CANAL. | ml | € 2,14 | Lit 4.143 | % 73,571 |
| 06.A43.D 08 B 016 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN CANAL. | ml | € 2,63 | Lit 5.092 | % 69,936 |
| 06.A43.D 08 B 018 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 10 MMQ IN CANAL. | ml | € 3,56 | Lit 6.893 | % 58,703 |
| 06.A43.D 08 B 020 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANAL. | ml | € 4,62 | Lit 8.945 | % 51,05 |
| 06.A43.D 08 B 022 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANAL. | ml | € 6,06 | Lit 11.733 | % 47,785 |
| 06.A43.D 08 B 024 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANAL. | ml | € 7,66 | Lit 14.831 | % 41,015 |
| 06.A43.D 08 B 026 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANAL. | ml | € 10,30 | Lit 19.943 | % 35,97 |
| 06.A43.D 08 B 028 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANAL. | ml | € 13,10 | Lit 25.365 | % 32,263 |
| 06.A43.D 08 B 030 | F.O. LINEA 2P+T N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANAL. | ml | € 17,00 | Lit 32.916 | % 27,866 |
| 06.A43.D 08 C | F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 3P+T IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 08 C 010 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZ. 1.5 MMQ IN CANAL. | ml | € 1,80 | Lit 3.485 | % 83,315 |
| 06.A43.D 08 C 012 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL. | ml | € 2,51 | Lit 4.860 | % 76,004 |
| 06.A43.D 08 C 014 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZ. 4 MMQ IN CANAL. | ml | € 3,04 | Lit 5.886 | % 75,242 |
| 06.A43.D 08 C 016 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZ. 6 MMQ IN CANAL. | ml | € 3,72 | Lit 7.202 | % 71,682 |
| 06.A43.D 08 C 018 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZ. 10 MMQ IN CANAL. | ml | € 5,32 | Lit 10.300 | % 63,221 |
| 06.A43.D 08 C 020 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANAL. | ml | € 6,45 | Lit 12.488 | % 53,266 |
| 06.A43.D 08 C 022 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANAL. | ml | € 8,41 | Lit 16.284 | % 49,881 |
| 06.A43.D 08 C 024 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANAL. | ml | € 10,70 | Lit 20.718 | % 43,178 |
| 06.A43.D 08 C 026 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANAL. | ml | € 14,10 | Lit 27.301 | % 37,941 |
| 06.A43.D 08 C 028 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANAL. | ml | € 17,90 | Lit 34.659 | % 34,192 |
| 06.A43.D 08 C 030 | F.O. LINEA 3P+T N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANAL. | ml | € 23,20 | Lit 44.921 | % 29,683 |
| 06.A43.D 08 D | F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 4P+T IN CANALINA |  |  |  |  |
| 06.A43.D 08 D 010 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZ. 1.5 MMQ IN CANAL. | ml | € 2,44 | Lit 4.724 | % 84,587 |
| 06.A43.D 08 D 012 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL. | ml | € 3,33 | Lit 6.447 | % 77,411 |
| 06.A43.D 08 D 014 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 4 MMQ IN CANAL. | ml | € 4,04 | Lit 7.822 | % 76,693 |
| 06.A43.D 08 D 016 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 6 MMQ IN CANAL. | ml | € 4,93 | Lit 9.545 | % 73,281 |
| 06.A43.D 08 D 018 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 10 MMQ IN CANAL. | ml | € 6,58 | Lit 12.740 | % 62,787 |
| 06.A43.D 08 D 020 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 16 MMQ IN CANAL. | ml | € 8,41 | Lit 16.284 | % 55,232 |
| 06.A43.D 08 D 022 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 25 MMQ IN CANAL. | ml | € 11,00 | Lit 21.298 | % 51,855 |
| 06.A43.D 08 D 024 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 35 MMQ IN CANAL. | ml | € 13,80 | Lit 26.720 | % 45,13 |
| 06.A43.D 08 D 026 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 50 MMQ IN CANAL. | ml | € 18,20 | Lit 35.240 | % 39,824 |
| 06.A43.D 08 D 028 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 70 MMQ IN CANAL. | ml | € 23,00 | Lit 44.534 | % 35,996 |
| 06.A43.D 08 D 030 | F.O. LINEA 4P+T N07V-K SEZIONE 95 MMQ IN CANAL. | ml | € 29,70 | Lit 57.507 | % 31,363 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI LINEE BLINDATE |  |  |  |  |
|  | = LA FORNITURA IN OPERA DELLE LINEE BLINDATE COMPRENDE LA POSA E LA FORNITURA DI TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER REALIZZARE LA LINEA NELLA SUA INTEREZZA A STANDARD DEL COSTRUTTORE, INCLU- SI ELEMENTI ACCESSORI, TESTATE, ELEMENTI SPECIA- LI ANTIFUMO, DERIVAZIONI, ELEMENTI DI COLLEGA- MENTO TRA BLINDOSBARRE DIVERSE, ECC. . |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI BLINDO LUCE |  |  |  |  |
| 06.A43.E 01 B | FORNITURA IN OPERA BLINDO LUCE. |  |  |  |  |
| 06.A43.E 01 B 010 | F.O. DI BLINDO LUCE 2P 50 A | ml | € 16,30 | Lit 31.561 | % 50,557 |
| 06.A43.E 01 B 015 | F.O. DI BLINDO LUCE 2P 80 A | ml | € 20,10 | Lit 38.919 | % 41,118 |
| 06.A43.E 01 B 020 | F.O. DI BLINDO LUCE 3P 50 A | ml | € 19,30 | Lit 37.370 | % 48,531 |
| 06.A43.E 01 B 025 | F.O. DI BLINDO LUCE 3P 80 A | ml | € 24,40 | Lit 47.244 | % 38,485 |
| 06.A43.E 01 B 030 | F.O. DI BLINDO LUCE 4P 30 A | ml | € 64,30 | Lit 124.502 | % 16,305 |
|  | FORNITURA IN OPERA LINEE BLINDATE A PRESA CONTI- NUA |  |  |  |  |
| 06.A43.E 02 A | ANALISI COMPONENTI ADDIZIONALI PER LINEE BLINDA- TE A PRESA CONTINUA |  |  |  |  |
|  | COMPONENTI ADDIZ. LINEE BLINDATE PRESA CONTINUA |  |  |  |  |
| 06.A43.E 02 B | F.O. DI LINEE BLINDATE A PRESA CONTINUA |  |  |  |  |
| 06.A43.E 02 B 010 | F.O. BLINDO PRESA CONTINUA 4P AL 50/80 A | ml | € 22,50 | Lit 43.566 | % 49,972 |
| 06.A43.E 02 B 015 | F.O. BLINDO PRESA CONTINUA 4P CU 80 A | ml | € 27,60 | Lit 53.441 | % 44,799 |
| 06.A43.E 02 B 020 | F.O. BLINDO PRESA CONTINUA 4P CU 125 A | ml | € 38,00 | Lit 73.578 | % 37,456 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE. |  |  |  |  |
| 06.A43.E 03 A | ANALISI COMPONENTI ADDIZIONALI PER LINEE BLINDA- TE DI DISTRIBUZIONE. |  |  |  |  |
|  | COMPONENTI ADDIZ. BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL |  |  |  |  |
|  | COMPONENTI ADDIZ. BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU |  |  |  |  |
| 06.A43.E 03 B | FORNITURA IN OPERA DI BLINDOSBARRE DI DISTRIBU- ZIONE. |  |  |  |  |
| 06.A43.E 03 B 010 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 3P 150 A | ml | € 94,00 | Lit 182.009 | % 12,734 |
| 06.A43.E 03 B 012 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 3P 225 A | ml | € 106,00 | Lit 205.244 | % 12,033 |
| 06.A43.E 03 B 014 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 3P 320 A | ml | € 136,00 | Lit 263.332 | % 9,398 |
| 06.A43.E 03 B 016 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 3P 400 A | ml | € 173,00 | Lit 334.974 | % 7,82 |
| 06.A43.E 03 B 018 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 3P 630 A | ml | € 233,00 | Lit 451.150 | % 5,802 |
| 06.A43.E 03 B 020 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 4P 150 A | ml | € 103,00 | Lit 199.435 | % 13,147 |
| 06.A43.E 03 B 022 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 4P 225 A | ml | € 119,00 | Lit 230.416 | % 11,952 |
| 06.A43.E 03 B 024 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 4P 320 A | ml | € 154,00 | Lit 298.185 | % 9,725 |
| 06.A43.E 03 B 026 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 4P 400 A | ml | € 188,00 | Lit 364.018 | % 8,391 |
| 06.A43.E 03 B 028 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 4P 630 A | ml | € 277,00 | Lit 536.346 | % 6,225 |
| 06.A43.E 03 B 030 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 150 A | ml | € 107,00 | Lit 207.180 | % 10,494 |
| 06.A43.E 03 B 032 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 250 A | ml | € 131,00 | Lit 253.651 | % 10,019 |
| 06.A43.E 03 B 034 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 350 A | ml | € 143,00 | Lit 276.886 | % 9,943 |
| 06.A43.E 03 B 036 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 450 A | ml | € 174,00 | Lit 336.910 | % 8,178 |
| 06.A43.E 03 B 038 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 700 A | ml | € 232,00 | Lit 449.214 | % 6,784 |
| 06.A43.E 03 B 040 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 900 A | ml | € 300,00 | Lit 580.881 | % 5,989 |
| 06.A43.E 03 B 042 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 150 A | ml | € 125,00 | Lit 242.033 | % 11,432 |
| 06.A43.E 03 B 044 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 250 A | ml | € 145,00 | Lit 280.759 | % 9,833 |
| 06.A43.E 03 B 046 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 350 A | ml | € 162,00 | Lit 313.675 | % 9,702 |
| 06.A43.E 03 B 048 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 450 A | ml | € 203,00 | Lit 393.062 | % 8,122 |
| 06.A43.E 03 B 050 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 700 A | ml | € 270,00 | Lit 522.792 | % 6,663 |
| 06.A43.E 03 B 052 | F.O. DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 900 A | ml | € 334,00 | Lit 646.714 | % 5,84 |
|  | F.O. SISTEMI ANTIFIAMMA |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI ANTIFIAMMA |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI BARRIERE ANTIFIAMMA, E DI PASSACAVI MULTIPLI ANTIFIAMMA |  |  |  |  |
| 06.A43.F 01 A | FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI BARRIERE ANTIFIAMMA ENTRO APERTURE DI MURI O SOFFITTI CONTENENTI TUBAZIONI CON CAVI ELETTRICI, ESEGUITI CON LASTRE DI MATERIALE SIGILLANTE DI SPESSORE MINIMO 7.5 MM, OPPURE CON ALTRO MATERIALE SIGILLANTE IN MODO DA FORMARE UNA BARRIERA DI SPESSORE MINIMO 2.5 MM. IL MATERIALE SIGILLANTE DEVE ESSERE ESPANDIBILE IN PRESENZA DI FIAMMA FINO A REI 180 MIN. |  |  |  |  |
| 06.A43.F 01 A 010 | F.O. BARRIERA ANTIFIAMMA LASTRA 914X1040X7.5 MM | cad | € 256,00 | Lit 495.685 | % 20,503 |
| 06.A43.F 01 A 015 | F.O. BARRIERA ANTIFIAMMA 400 CM CUBICI | cad | € 24,40 | Lit 47.244 | % 46,142 |
| 06.A43.F 01 A 020 | F.O. BARRIERA ANTIFIAMMA 750 CM CUBICI | cad | € 42,60 | Lit 82.485 | % 30,748 |
| 06.A43.F 01 A 025 | F.O. BARRIERA ANTIFIAMMA 950 CM CUBICI | cad | € 59,50 | Lit 115.208 | % 25,158 |
| 06.A43.F 01 B | FORNITURA IN OPERA DI PASSACAVI MULTIPLI ANTIFIAMMA PER INSTALLAZIONI NUOVE O ESISTENTI. TELAIO BASE COSTITUITO DA UN TELAIO IN ACCIAIO DI DIMENSIONI INDICATIVE 150 X 190 MM, GUARNIZIONI PASSANTI IN GOMMA ANTIFIAMMA, MODULI PREMIGOMMA IN ALLUMINIO CON VITI DI SERRAGGIO E GUARNIZIONI, TASSELLO DI CHIUSURA PER COMPLETAMENTO FINESTRA DEL TELAIO. INCLUSO OGNI ALTRO ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO. QUOTA ADDIZIONALE PER OGNI CAVO DA CONSIDERARSI IN AGGIUNTA AL COSTO DEL TELAIO BASE |  |  |  |  |
| 06.A43.F 01 B 010 | F.O. TELAIO BASE | cad | € 73,50 | Lit 142.315 | % 20,389 |
| 06.A43.F 01 B 015 | QUOTA ADDIZIONALE PER OGNI CAVO FINO DIAM.35 MM | cad | € 1,64 | Lit 3.175 |  |
| 06.A43.F 01 B 020 | QUOTA ADDIZIONALE PER OGNI CAVO OLTRE DIAM.35 MM | cad | € 2,62 | Lit 5.073 |  |

| 06.A44 | IMPIANTI DI COMANDO E PRESE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = POSE IN OPERA (P.O.) DI APPARECCHI DI COMANDO LUCE, PRESE, DERIVAZIONI ED UTILIZZATORI, FORNITURA IN OPERA (F.O.) DI IMPIANTI PER IL COMANDO DI LUCI, PRESE O PICCOLI UTILIZZATORI, COMPLETI DI OGNI COMPONENTE ED ACCESSORIO, INCLUSI COLLEGAMENTI, GIUNZIONI, ACCESSORI, ETC. ETC. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO |  |  |  |  |
|  | = LA POSA IN OPERA DEGLI APPARECCHI DI COMANDO E/O DI DERIVAZIONI PER PRESE, PICCOLI UTILIZZATORI, ETC. COMPRENDE IL POSIZIONAMENTO DEI VARI COMPONENTI ED IL CABLAGGIO ELETTRICO, INCLUSI TUTTI GLI ACCESSORI (MORSETTI, GIUNZIONI, ETC.) ED ESCLUSO IL SOLO COMPONENTE. |  |  |  |  |
|  | POSA DI APPARECCHI MODULARI ENTRO SCATOLE AD INCASSO ED A PARETE, COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI |  |  |  |  |
| 06.A44.A 01 A | POSA DI APPARECCHI MODULARI ENTRO SCATOLE AD INCASSO ED A PARETE, COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI |  |  |  |  |
| 06.A44.A 01 A 010 | P.O. DI N.1 FRUTTO MODULARE IN CASSETTA PREDISP. | cad | € 3,66 | Lit 7.086 | % 100 |
| 06.A44.A 01 A 015 | P.O. DI N.2 FRUTTI MODULARI IN UNICA CASSETTA | cad | € 5,07 | Lit 9.816 | % 100 |
| 06.A44.A 01 A 020 | P.O. DI N.3 FRUTTI MODULARI IN UNICA CASSETTA | cad | € 6,49 | Lit 12.566 | % 100 |
| 06.A44.A 01 A 025 | P.O. DI N.4 FRUTTI MODULARI IN UNICA CASSETTA | cad | € 7,90 | Lit 15.296 | % 100 |
| 06.A44.A 01 A 030 | P.O. DI N.5 FRUTTI MODULARI IN UNICA CASSETTA | cad | € 9,31 | Lit 18.026 | % 100 |
| 06.A44.A 01 A 035 | P.O. DI N.6 FRUTTI MODULARI IN UNICA CASSETTA | cad | € 10,80 | Lit 20.911 | % 100 |
| 06.A44.A 01 B | POSA DI APPARECCHI DI COMANDO CON PLACCA AUTOPORTANTE ENTRO SCATOLE AD INCASSO ED A PARETE, COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI. |  |  |  |  |
| 06.A44.A 01 B 010 | P.O. DI 1 FRUTTO IN CASSETTA | cad | € 3,66 | Lit 7.086 | % 100 |
| 06.A44.A 01 B 015 | P.O. DI 2 FRUTTI IN CASSETTA | cad | € 5,07 | Lit 9.816 | % 100 |
| 06.A44.A 01 B 020 | P.O. DI 3 FRUTTI IN CASSETTA | cad | € 6,49 | Lit 12.566 | % 100 |
| 06.A44.A 01 B 025 | P.O. DI 4 FRUTTI IN CASSETTA | cad | € 7,90 | Lit 15.296 | % 100 |
| 06.A44.A 01 B 030 | P.O. DI 5 FRUTTI IN CASSETTA | cad | € 9,40 | Lit 18.200 | % 100 |
|  | POSA DI APPARECCHI DI COMANDO MONOBLOCCO IN CASSETTE GIA' PREDISPOSTE |  |  |  |  |
| 06.A44.A 02 A | POSA DI APPARECCHI DI COMANDO MONOBLOCCO IN CASSETTE GIA' PREDISPOSTE |  |  |  |  |
| 06.A44.A 02 A 010 | P.O. DI APPARECCHI MONOBLOCCO | cad | € 2,74 | Lit 5.305 | % 100 |
|  | POSA A PARETE DI APPARECCHI COMPLETI DI SCATOLA IN MATERIALE ISOLANTE MUNITA DI PRESSACAVO, COPERCHIO A SPORTELLO O A MEMBRANA. GRADI DI PROTEZIONE DA IP-40 AD IP-67. INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI |  |  |  |  |
| 06.A44.A 03 A | POSA IN OPERA A PARETE DI APPARECCHI COMPLETI DI SCATOLA IN MATERIALE ISOLANTE, COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI |  |  |  |  |
| 06.A44.A 03 A 010 | P.O. FINO A N.3 FRUTTI IN CASSETTA STAGNA | cad | € 7,32 | Lit 14.173 | % 100 |
| 06.A44.A 03 A 015 | P.O. FINO A N.6 FRUTTI IN CASSETTA STAGNA | cad | € 11,70 | Lit 22.654 | % 100 |
| 06.A44.A 03 B | POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO AD-FT |  |  |  |  |
| 06.A44.A 03 B 010 | P.O. DI APPARECCHI DI COMANDO AD-FT | cad | € 14,70 | Lit 28.463 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI PRESE TIPO CEE, COMPLETE DI CUSTODIA COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI |  |  |  |  |
| 06.A44.A 04 A | POSA IN OPERA DI PRESE TIPO CEE, COMPLETE DI CUSTODIA |  |  |  |  |
| 06.A44.A 04 A 010 | P.O. DI PRESA CEE 2-3-4P+T 16 A | cad | € 7,32 | Lit 14.173 | % 100 |
| 06.A44.A 04 A 015 | P.O. DI PRESA CEE 2-3-4P+T 32 A | cad | € 11,00 | Lit 21.298 | % 100 |
| 06.A44.A 04 A 020 | P.O. DI PRESE CEE INTERBLOCCATE 2-3-4P+T 16 A | cad | € 11,00 | Lit 21.298 | % 100 |
| 06.A44.A 04 A 025 | P.O. DI PRESE CEE INTERBLOCCATE 2-3-4P+T 32 A | cad | € 12,80 | Lit 24.784 | % 100 |
| 06.A44.A 04 A 030 | P.O. DI PRESE CEE INTERBLOCCATE 2-3-4P+T 63 A | cad | € 14,70 | Lit 28.463 | % 100 |
| 06.A44.A 04 A 035 | P.O. PRESA CEE-17 2P 16 A CON TRASF. 380/24 V | cad | € 16,90 | Lit 32.722 | % 100 |
| 06.A44.A 04 B | POSA IN OPERA DI BASE MODULARE PER PRESE TIPO CEE. |  |  |  |  |
| 06.A44.A 04 B 010 | P.O. DI BASE MODULARE PER PRESA TIPO CEE | cad | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
|  | POSA DI PRESE MULTIPLE DA TAVOLO |  |  |  |  |
| 06.A44.A 05 A | POSA DI PRESE MULTIPLE DA TAVOLO |  |  |  |  |
| 06.A44.A 05 A 010 | P.O. DI PRESA MULTIPLA DA TAVOLO | cad | € 9,31 | Lit 18.026 | % 100 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTI DI COMANDO |  |  |  |  |
|  | = CON LA DIZIONE PUNTI LUCE E PUNTI PRESA, DI VARIO TIPO, VENGONO CONSIDERATI SISTEMI DISTRIBUTIVI COMPLETI, CHE COMPRENDONO QUINDI CANALIZZAZIONI, CASSETTE, ORGANI DI COMANDO O PRESE NONCHE' I COLLEGAMENTI ELETTRICI (INCLUSA INCIDENZA DELLA DERIVAZIONE DA DORSALE) ALL'INTERNO DI LOCALI CON SUPERFICIE MASSIMA DI 50 MQ E CON UNO SVILUPPO DELLE LINEE SINO A 30 M. PER SITUAZIONI NON COMPRESE NEI LIMITI SUDDETTI SI DOVRA' PROCEDERE PER COMPOSIZIONE DELLE VOCI ELEMENTARI. SONO PREVISTI CONDUTTORI FLESSIBILI H07V-K DI ADEGUATA SEZIONE IN RELAZIONE ALLA POTENZA PRELEVABILE, CON IL MINIMO DI 1.5 MMQ PER I SISTEMI LUCE E 2.5 MMQ PER I SISTEMI F.M. . |  |  |  |  |
|  | F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE INTERROTTO |  |  |  |  |
| 06.A44.B 01 A | F.O. DI SISTEMA PER IL COMANDO E L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE, A PARTIRE DALLA DORSALE DI ALIMENTAZIONE SINO ALLA CASSETTA TERMINALE DALLA QUALE SARA' DERIVATA L'ALIMENTAZIONE AL CORPO ILLUMINANTE INCLUSO QUINDI CANALIZZAZIONI, CASSETTE, TELAIO PORTAFRUTTI, INTERRUTTORE UNIPOLARE 10 A, PLACCA. |  |  |  |  |
| 06.A44.B 01 A 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 40,60 | Lit 78.612 |  |
| 06.A44.B 01 A 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 44,60 | Lit 86.357 |  |
| 06.A44.B 01 A 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 79,40 | Lit 153.739 |  |
| 06.A44.B 01 A 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |  |
| 06.A44.B 01 A 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 79,40 | Lit 153.739 |  |
| 06.A44.B 01 A 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 70,30 | Lit 136.119 |  |
| 06.A44.B 01 B | FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA PER L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE IN PARALLELO AD UN PUNTO LUCE GIA' ALIMENTATO. |  |  |  |  |
| 06.A44.B 01 B 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 21,90 | Lit 42.404 |  |
| 06.A44.B 01 B 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 25,90 | Lit 50.149 |  |
| 06.A44.B 01 B 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 49,20 | Lit 95.264 |  |
| 06.A44.B 01 B 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 70,20 | Lit 135.926 |  |
| 06.A44.B 01 B 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 49,20 | Lit 95.264 |  |
| 06.A44.B 01 B 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 51,10 | Lit 98.943 |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE INTERROTTO, MA CON DUE DEVIATORI PER IL COMANDO DI UN SINGOLO CORPO ILLUMINANTE DA DUE PUNTI DIVERSI. |  |  |  |  |
| 06.A44.B 02 A | F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE DEVIATO |  |  |  |  |
| 06.A44.B 02 A 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 40,90 | Lit 79.193 |  |
| 06.A44.B 02 A 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |  |
| 06.A44.B 02 A 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 79,70 | Lit 154.320 |  |
| 06.A44.B 02 A 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |  |
| 06.A44.B 02 A 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 79,70 | Lit 154.320 |  |
| 06.A44.B 02 A 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 70,60 | Lit 136.700 |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE INTERROTTO MA CON UN PULSANTE DI COMANDO ED UN RELE' 10 A. |  |  |  |  |
| 06.A44.B 03 A | F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE COMANDATO A RELE' |  |  |  |  |
| 06.A44.B 03 A 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 54,90 | Lit 106.301 |  |
| 06.A44.B 03 A 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 58,90 | Lit 114.046 |  |
| 06.A44.B 03 A 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 93,80 | Lit 181.622 |  |
| 06.A44.B 03 A 025 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 84,70 | Lit 164.002 |  |
| 06.A44.B 03 C | F.O. DI COMANDI A RELE' SUCCESSIVI AL PRIMO |  |  |  |  |
| 06.A44.B 03 C 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 28,20 | Lit 54.602 |  |
| 06.A44.B 03 C 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 30,80 | Lit 59.637 |  |
| 06.A44.B 03 C 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 46,30 | Lit 89.649 |  |
| 06.A44.B 03 C 025 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 45,70 | Lit 88.487 |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE INTERROTTO, MA CON UN COMMUTATORE. |  |  |  |  |
| 06.A44.B 04 A | F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE COMMUTATO |  |  |  |  |
| 06.A44.B 04 A 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 49,30 | Lit 95.458 |  |
| 06.A44.B 04 A 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 53,30 | Lit 103.203 |  |
| 06.A44.B 04 A 020 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 88,20 | Lit 170.779 |  |
| 06.A44.B 04 A 025 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 79,00 | Lit 152.965 |  |
|  | F.O. PUNTO LUCE INVERTITO |  |  |  |  |
| 06.A44.B 05 A | F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE INVERTITO |  |  |  |  |
| 06.A44.B 05 A 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 40,90 | Lit 79.193 |  |
| 06.A44.B 05 A 015 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 70,60 | Lit 136.700 |  |
| 06.A44.B 05 C | F.O. DI INVERTITORI SUCCESSIVI AL PRIMO |  |  |  |  |
| 06.A44.B 05 C 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 30,40 | Lit 58.862 |  |
| 06.A44.B 05 C 015 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 47,90 | Lit 92.747 |  |
|  | F.O. IMPIANTI ALIMENTAZ. LAMPADE DI SICUREZZA |  |  |  |  |
| 06.A44.B 06 A | F.O. DI SISTEMA PER L'ALIMENTAZIONE DI UNA SINGOLA LAMPADA DI EMERGENZA, INCLUSA L'INCIDENZA DEL SISTEMA DI INTERDIZIONE . INCLUSA PLAFONIERA DI EMERGENZA 1X18 W, CON BATTERIE NICD RICARICABILI, AUTONOMIA 2H. |  |  |  |  |
| 06.A44.B 06 A 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |  |
| 06.A44.B 06 A 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |  |
| 06.A44.B 06 A 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 157,00 | Lit 303.994 |  |
| 06.A44.B 06 A 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 175,00 | Lit 338.847 |  |
| 06.A44.B 06 A 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 157,00 | Lit 303.994 |  |
| 06.A44.B 06 A 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |  |
| 06.A44.B 06 B | F.O. ALIM. LAMPADE SICUREZZA SENZA INTERDIZIONE |  |  |  |  |
| 06.A44.B 06 B 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 136,00 | Lit 263.332 |  |
| 06.A44.B 06 B 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |  |
| 06.A44.B 06 B 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 170,00 | Lit 329.165 |  |
| 06.A44.B 06 B 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 189,00 | Lit 365.955 |  |
| 06.A44.B 06 B 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 170,00 | Lit 329.165 |  |
| 06.A44.B 06 B 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 162,00 | Lit 313.675 |  |
|  | F.O. IMPIANTI PER COMANDO PICCOLI UTILIZZATORI |  |  |  |  |
| 06.A44.B 07 A | F.O. IMPIANTI PER COMANDO PICCOLI UTILIZZATORI |  |  |  |  |
| 06.A44.B 07 A 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 48,70 | Lit 94.296 |  |
| 06.A44.B 07 A 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |  |
| 06.A44.B 07 A 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 92,40 | Lit 178.911 |  |
| 06.A44.B 07 A 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 98,30 | Lit 190.335 |  |
| 06.A44.B 07 A 030 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 77,30 | Lit 149.673 |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTI PER PRESE |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA DISTRIBUTIVO PER L'ALIMENTAZIONE, A PARTIRE DALLA DORSALE DI ALIMENTAZIONE SINO AL PUNTO PRESA TERMINALE. INCLUSI CANALIZZAZIONI, CASSETTE, TELAI PORTAFRUTTI, PLACCHE. NEL CASO IN CUI, ALL'INTERNO DI UNA STESSA SCATOLA SI DOVESSERO AGGIUNGERE FRUTTI PRESE ADDIZIONALI, SI COMPUTERA' IL COSTO DELLA F.O. DELLA PRESA ADDIZIONALE. ALL'INTERNO DI UNA STESSA SCATOLA SI DOVESSERO AGGIUNGERE FRUTTI PRESE ADDIZIONALI, SI COMPUTERA' IL COSTO DELLA F.O. DELLA PRESA ADDIZIONALE. |  |  |  |  |
|  | F.O. IMPIANTO PER PRESA 10 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 01 A | F.O. IMPIANTO PER PRESA 10 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 01 A 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 40,90 | Lit 79.193 |  |
| 06.A44.C 01 A 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 44,90 | Lit 86.938 |  |
| 06.A44.C 01 A 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 84,60 | Lit 163.808 |  |
| 06.A44.C 01 A 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 90,50 | Lit 175.232 |  |
| 06.A44.C 01 A 030 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 69,50 | Lit 134.570 |  |
|  | F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A O BIPRESA |  |  |  |  |
| 06.A44.C 02 A | F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A NON PROTETTA |  |  |  |  |
| 06.A44.C 02 A 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 49,00 | Lit 94.877 |  |
| 06.A44.C 02 A 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 53,00 | Lit 102.622 |  |
| 06.A44.C 02 A 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 86,60 | Lit 167.680 |  |
| 06.A44.C 02 A 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |  |
| 06.A44.C 02 A 030 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 77,10 | Lit 149.286 |  |
| 06.A44.C 02 B | F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A PROTETTA DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO |  |  |  |  |
| 06.A44.C 02 B 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 78,10 | Lit 151.222 |  |
| 06.A44.C 02 B 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 82,10 | Lit 158.967 |  |
| 06.A44.C 02 B 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |  |
| 06.A44.C 02 B 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |  |
| 06.A44.C 02 B 030 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |  |
| 06.A44.C 02 C | F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A PROTETTA DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE AD ALTA SENSIBILITA' |  |  |  |  |
| 06.A44.C 02 C 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 99,80 | Lit 193.239 |  |
| 06.A44.C 02 C 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |  |
| 06.A44.C 02 C 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |  |
| 06.A44.C 02 C 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |  |
| 06.A44.C 02 C 030 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 125,00 | Lit 242.033 |  |
|  | F.O. IMPIANTO PER PRESA DA 10 A CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO |  |  |  |  |
| 06.A44.C 03 A | F.O. IMPIANTO PER PRESA DA 10 A CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO |  |  |  |  |
| 06.A44.C 03 A 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 78,90 | Lit 152.771 |  |
| 06.A44.C 03 A 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 82,90 | Lit 160.516 |  |
| 06.A44.C 03 A 020 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |  |
|  | F.O. QUADRETTO CON PRESE, CONTENENTE UN INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE DA 16 A CON DIFFERENZIALE DA 30 MA E TRE PRESE 2P+T DA 16 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 04 A | F.O. QUADRETTO PROTETTO CON TRE PRESE |  |  |  |  |
| 06.A44.C 04 A 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |  |
| 06.A44.C 04 A 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |  |
| 06.A44.C 04 A 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 154,00 | Lit 298.185 |  |
| 06.A44.C 04 A 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 167,00 | Lit 323.357 |  |
| 06.A44.C 04 A 030 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
|  | F.O. IMPIANTI PER L'ALIMENTAZIONE DI PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-44 SENZA INTERRUTTORE DI BLOCCO. CONDUTTORI H07V-K DI SEZIONE MINIMA 4 MMQ. |  |  |  |  |
| 06.A44.C 05 A | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 2P+T 16 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 05 A 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 47,20 | Lit 91.391 |  |
| 06.A44.C 05 A 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 51,30 | Lit 99.330 |  |
| 06.A44.C 05 A 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 84,90 | Lit 164.389 |  |
| 06.A44.C 05 A 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |  |
| 06.A44.C 05 A 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 84,90 | Lit 164.389 |  |
| 06.A44.C 05 A 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 77,40 | Lit 149.867 |  |
| 06.A44.C 05 B | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 2P+T 32 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 05 B 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 62,00 | Lit 120.048 |  |
| 06.A44.C 05 B 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 69,60 | Lit 134.764 |  |
| 06.A44.C 05 B 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |  |
| 06.A44.C 05 B 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |  |
| 06.A44.C 05 B 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |  |
| 06.A44.C 05 B 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 95,60 | Lit 185.107 |  |
| 06.A44.C 05 C | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 05 C 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 47,60 | Lit 92.166 |  |
| 06.A44.C 05 C 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 51,60 | Lit 99.911 |  |
| 06.A44.C 05 C 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 85,20 | Lit 164.970 |  |
| 06.A44.C 05 C 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |  |
| 06.A44.C 05 C 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 85,20 | Lit 164.970 |  |
| 06.A44.C 05 C 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 77,70 | Lit 150.448 |  |
| 06.A44.C 05 D | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 32 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 05 D 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 61,60 | Lit 119.274 |  |
| 06.A44.C 05 D 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 69,10 | Lit 133.796 |  |
| 06.A44.C 05 D 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |  |
| 06.A44.C 05 D 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |  |
| 06.A44.C 05 D 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 118,00 | Lit 228.479 |  |
| 06.A44.C 05 D 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 95,20 | Lit 184.332 |  |
| 06.A44.C 05 F | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 16 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 05 F 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 52,90 | Lit 102.428 |  |
| 06.A44.C 05 F 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 57,00 | Lit 110.367 |  |
| 06.A44.C 05 F 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 90,60 | Lit 175.426 |  |
| 06.A44.C 05 F 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 112,00 | Lit 216.862 |  |
| 06.A44.C 05 F 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 90,60 | Lit 175.426 |  |
| 06.A44.C 05 F 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 83,00 | Lit 160.710 |  |
| 06.A44.C 05 G | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 32 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 05 G 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 61,50 | Lit 119.080 |  |
| 06.A44.C 05 G 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 69,00 | Lit 133.602 |  |
| 06.A44.C 05 G 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 118,00 | Lit 228.479 |  |
| 06.A44.C 05 G 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |  |
| 06.A44.C 05 G 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 118,00 | Lit 228.479 |  |
| 06.A44.C 05 G 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 95,10 | Lit 184.139 |  |
|  | F.O. IMPIANTI PER PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-44 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO. CONDUTTORI H07V-K DI SEZIONE MINIMA 4 MMQ. |  |  |  |  |
| 06.A44.C 06 A | F.O. IMPIANTO PER PRESA CEE 2P+T 16 A INTERBL. |  |  |  |  |
| 06.A44.C 06 A 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 82,80 | Lit 160.323 |  |
| 06.A44.C 06 A 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 86,80 | Lit 168.068 |  |
| 06.A44.C 06 A 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 121,00 | Lit 234.288 |  |
| 06.A44.C 06 A 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 142,00 | Lit 274.950 |  |
| 06.A44.C 06 A 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 121,00 | Lit 234.288 |  |
| 06.A44.C 06 A 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |  |
| 06.A44.C 06 A 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 97,80 | Lit 189.367 |  |
| 06.A44.C 06 B | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 2P+T 32 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 06 B 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 110,00 | Lit 212.989 |  |
| 06.A44.C 06 B 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 118,00 | Lit 228.479 |  |
| 06.A44.C 06 B 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 167,00 | Lit 323.357 |  |
| 06.A44.C 06 B 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 179,00 | Lit 346.592 |  |
| 06.A44.C 06 B 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 167,00 | Lit 323.357 |  |
| 06.A44.C 06 B 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |  |
| 06.A44.C 06 B 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 125,00 | Lit 242.033 |  |
| 06.A44.C 06 C | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 06 C 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 85,20 | Lit 164.970 |  |
| 06.A44.C 06 C 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 89,20 | Lit 172.715 |  |
| 06.A44.C 06 C 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 123,00 | Lit 238.161 |  |
| 06.A44.C 06 C 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |  |
| 06.A44.C 06 C 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 123,00 | Lit 238.161 |  |
| 06.A44.C 06 C 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |  |
| 06.A44.C 06 C 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |  |
| 06.A44.C 06 D | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 32 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 06 D 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |  |
| 06.A44.C 06 D 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 123,00 | Lit 238.161 |  |
| 06.A44.C 06 D 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 155,00 | Lit 300.121 |  |
| 06.A44.C 06 D 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 184,00 | Lit 356.273 |  |
| 06.A44.C 06 D 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 172,00 | Lit 333.038 |  |
| 06.A44.C 06 D 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 149,00 | Lit 288.504 |  |
| 06.A44.C 06 D 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |  |
| 06.A44.C 06 E | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 63 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 06 E 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 161,00 | Lit 311.739 |  |
| 06.A44.C 06 E 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 173,00 | Lit 334.974 |  |
| 06.A44.C 06 E 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 259,00 | Lit 501.493 |  |
| 06.A44.C 06 E 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 262,00 | Lit 507.302 |  |
| 06.A44.C 06 E 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 259,00 | Lit 501.493 |  |
| 06.A44.C 06 E 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 194,00 | Lit 375.636 |  |
| 06.A44.C 06 E 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 174,00 | Lit 336.910 |  |
| 06.A44.C 06 F | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 16 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 06 F 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 89,90 | Lit 174.070 |  |
| 06.A44.C 06 F 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 94,00 | Lit 182.009 |  |
| 06.A44.C 06 F 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 128,00 | Lit 247.842 |  |
| 06.A44.C 06 F 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 149,00 | Lit 288.504 |  |
| 06.A44.C 06 F 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 128,00 | Lit 247.842 |  |
| 06.A44.C 06 F 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |  |
| 06.A44.C 06 F 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |  |
| 06.A44.C 06 G | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 32 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 06 G 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |  |
| 06.A44.C 06 G 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |  |
| 06.A44.C 06 G 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 176,00 | Lit 340.783 |  |
| 06.A44.C 06 G 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 188,00 | Lit 364.018 |  |
| 06.A44.C 06 G 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 176,00 | Lit 340.783 |  |
| 06.A44.C 06 G 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |  |
| 06.A44.C 06 G 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |  |
| 06.A44.C 06 H | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 63 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 06 H 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 170,00 | Lit 329.165 |  |
| 06.A44.C 06 H 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 182,00 | Lit 352.401 |  |
| 06.A44.C 06 H 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 268,00 | Lit 518.920 |  |
| 06.A44.C 06 H 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 271,00 | Lit 524.729 |  |
| 06.A44.C 06 H 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 268,00 | Lit 518.920 |  |
| 06.A44.C 06 H 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 197,00 | Lit 381.445 |  |
| 06.A44.C 06 H 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |  |
|  | F.O. IMPIANTI PER PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-55 E IP-65 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI DI PROTEZIONE. CONDUTTORI H07V-K DI SEZIONE MINIMA 4 MMQ. |  |  |  |  |
| 06.A44.C 07 A | F.O. IMPIANTO PER PRESA CEE 2P+T 16 A INTERBL. |  |  |  |  |
| 06.A44.C 07 A 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 91,60 | Lit 177.362 |  |
| 06.A44.C 07 A 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 95,60 | Lit 185.107 |  |
| 06.A44.C 07 A 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |  |
| 06.A44.C 07 A 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 151,00 | Lit 292.376 |  |
| 06.A44.C 07 A 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |  |
| 06.A44.C 07 A 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |  |
| 06.A44.C 07 A 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |  |
| 06.A44.C 07 B | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 2P+T 32 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 07 B 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |  |
| 06.A44.C 07 B 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |  |
| 06.A44.C 07 B 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |  |
| 06.A44.C 07 B 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 198,00 | Lit 383.381 |  |
| 06.A44.C 07 B 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |  |
| 06.A44.C 07 B 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |  |
| 06.A44.C 07 B 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |  |
| 06.A44.C 07 C | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 07 C 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 96,40 | Lit 186.656 |  |
| 06.A44.C 07 C 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |  |
| 06.A44.C 07 C 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 134,00 | Lit 259.460 |  |
| 06.A44.C 07 C 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |  |
| 06.A44.C 07 C 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 134,00 | Lit 259.460 |  |
| 06.A44.C 07 C 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |  |
| 06.A44.C 07 C 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 112,00 | Lit 216.862 |  |
| 06.A44.C 07 D | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 32 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 07 D 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 134,00 | Lit 259.460 |  |
| 06.A44.C 07 D 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 141,00 | Lit 273.014 |  |
| 06.A44.C 07 D 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 155,00 | Lit 300.121 |  |
| 06.A44.C 07 D 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 202,00 | Lit 391.126 |  |
| 06.A44.C 07 D 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 190,00 | Lit 367.891 |  |
| 06.A44.C 07 D 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 167,00 | Lit 323.357 |  |
| 06.A44.C 07 D 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 149,00 | Lit 288.504 |  |
| 06.A44.C 07 E | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 63 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 07 E 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 179,00 | Lit 346.592 |  |
| 06.A44.C 07 E 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 191,00 | Lit 369.827 |  |
| 06.A44.C 07 E 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 278,00 | Lit 538.283 |  |
| 06.A44.C 07 E 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 280,00 | Lit 542.155 |  |
| 06.A44.C 07 E 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 278,00 | Lit 538.283 |  |
| 06.A44.C 07 E 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 212,00 | Lit 410.489 |  |
| 06.A44.C 07 E 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 192,00 | Lit 371.763 |  |
| 06.A44.C 07 F | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 16 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 07 F 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 99,50 | Lit 192.658 |  |
| 06.A44.C 07 F 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |  |
| 06.A44.C 07 F 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |  |
| 06.A44.C 07 F 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |  |
| 06.A44.C 07 F 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |  |
| 06.A44.C 07 F 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |  |
| 06.A44.C 07 F 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |  |
| 06.A44.C 07 G | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 32 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 07 G 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |  |
| 06.A44.C 07 G 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |  |
| 06.A44.C 07 G 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 193,00 | Lit 373.700 |  |
| 06.A44.C 07 G 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 205,00 | Lit 396.935 |  |
| 06.A44.C 07 G 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 193,00 | Lit 373.700 |  |
| 06.A44.C 07 G 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 170,00 | Lit 329.165 |  |
| 06.A44.C 07 G 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 152,00 | Lit 294.313 |  |
| 06.A44.C 07 H | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 63 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 07 H 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 194,00 | Lit 375.636 |  |
| 06.A44.C 07 H 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 206,00 | Lit 398.871 |  |
| 06.A44.C 07 H 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 293,00 | Lit 567.327 |  |
| 06.A44.C 07 H 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 295,00 | Lit 571.199 |  |
| 06.A44.C 07 H 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 293,00 | Lit 567.327 |  |
| 06.A44.C 07 H 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 221,00 | Lit 427.915 |  |
| 06.A44.C 07 H 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |  |
| 06.A44.C 07 I | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE-17 2P 16 A CON TRASFORMATORE 380/24 V |  |  |  |  |
| 06.A44.C 07 I 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 149,00 | Lit 288.504 |  |
| 06.A44.C 07 I 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |  |
| 06.A44.C 07 I 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 187,00 | Lit 362.082 |  |
| 06.A44.C 07 I 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |  |
| 06.A44.C 07 I 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 187,00 | Lit 362.082 |  |
| 06.A44.C 07 I 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |  |
|  | F.O. IMPIANTI PER PRESE TIPO CEE-17 IN CONTENITORE METALLICO CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI DI PROTEZIONE. CONDUTTORI H07V-K DI SEZIONE MINIMA 4 MMQ. |  |  |  |  |
| 06.A44.C 08 A | F.O. IMPIANTO PER PRESA CEE 2P+T 16 A INTERBL. |  |  |  |  |
| 06.A44.C 08 A 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 86,60 | Lit 167.680 |  |
| 06.A44.C 08 A 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 90,70 | Lit 175.619 |  |
| 06.A44.C 08 A 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 125,00 | Lit 242.033 |  |
| 06.A44.C 08 A 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 146,00 | Lit 282.695 |  |
| 06.A44.C 08 A 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 125,00 | Lit 242.033 |  |
| 06.A44.C 08 A 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |  |
| 06.A44.C 08 A 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 102,00 | Lit 197.499 |  |
| 06.A44.C 08 B | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 2P+T 32 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 08 B 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 123,00 | Lit 238.161 |  |
| 06.A44.C 08 B 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |  |
| 06.A44.C 08 B 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |  |
| 06.A44.C 08 B 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 192,00 | Lit 371.763 |  |
| 06.A44.C 08 B 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |  |
| 06.A44.C 08 B 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 157,00 | Lit 303.994 |  |
| 06.A44.C 08 B 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |  |
| 06.A44.C 08 C | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 08 C 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 89,50 | Lit 173.296 |  |
| 06.A44.C 08 C 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 93,60 | Lit 181.234 |  |
| 06.A44.C 08 C 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 128,00 | Lit 247.842 |  |
| 06.A44.C 08 C 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 149,00 | Lit 288.504 |  |
| 06.A44.C 08 C 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 128,00 | Lit 247.842 |  |
| 06.A44.C 08 C 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |  |
| 06.A44.C 08 C 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 06.A44.C 08 D | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 32 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 08 D 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 125,00 | Lit 242.033 |  |
| 06.A44.C 08 D 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |  |
| 06.A44.C 08 D 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 150,00 | Lit 290.440 |  |
| 06.A44.C 08 D 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 194,00 | Lit 375.636 |  |
| 06.A44.C 08 D 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 182,00 | Lit 352.401 |  |
| 06.A44.C 08 D 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |  |
| 06.A44.C 08 D 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 141,00 | Lit 273.014 |  |
| 06.A44.C 08 E | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 63 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 08 E 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 170,00 | Lit 329.165 |  |
| 06.A44.C 08 E 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 182,00 | Lit 352.401 |  |
| 06.A44.C 08 E 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 268,00 | Lit 518.920 |  |
| 06.A44.C 08 E 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 271,00 | Lit 524.729 |  |
| 06.A44.C 08 E 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 268,00 | Lit 518.920 |  |
| 06.A44.C 08 E 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 203,00 | Lit 393.062 |  |
| 06.A44.C 08 E 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |  |
| 06.A44.C 08 F | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 16 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 08 F 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 94,70 | Lit 183.364 |  |
| 06.A44.C 08 F 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 98,80 | Lit 191.303 |  |
| 06.A44.C 08 F 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |  |
| 06.A44.C 08 F 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 154,00 | Lit 298.185 |  |
| 06.A44.C 08 F 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |  |
| 06.A44.C 08 F 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 125,00 | Lit 242.033 |  |
| 06.A44.C 08 F 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 112,00 | Lit 216.862 |  |
| 06.A44.C 08 G | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 32 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 08 G 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |  |
| 06.A44.C 08 G 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |  |
| 06.A44.C 08 G 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |  |
| 06.A44.C 08 G 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |  |
| 06.A44.C 08 G 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |  |
| 06.A44.C 08 G 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 161,00 | Lit 311.739 |  |
| 06.A44.C 08 G 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 142,00 | Lit 274.950 |  |
| 06.A44.C 08 H | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 63 A |  |  |  |  |
| 06.A44.C 08 H 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 179,00 | Lit 346.592 |  |
| 06.A44.C 08 H 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 192,00 | Lit 371.763 |  |
| 06.A44.C 08 H 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 278,00 | Lit 538.283 |  |
| 06.A44.C 08 H 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 281,00 | Lit 544.091 |  |
| 06.A44.C 08 H 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 278,00 | Lit 538.283 |  |
| 06.A44.C 08 H 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 207,00 | Lit 400.807 |  |
| 06.A44.C 08 H 040 | SU APPOSITA BASE | cad | € 193,00 | Lit 373.700 |  |
| 06.A44.C 08 I | F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE-17 2P 16 A CON TRASFORMATORE 380/24 V |  |  |  |  |
| 06.A44.C 08 I 010 | A VISTA CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 148,00 | Lit 286.567 |  |
| 06.A44.C 08 I 015 | A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO | cad | € 152,00 | Lit 294.313 |  |
| 06.A44.C 08 I 020 | A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |  |
| 06.A44.C 08 I 025 | A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE | cad | € 207,00 | Lit 400.807 |  |
| 06.A44.C 08 I 030 | A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |  |
| 06.A44.C 08 I 035 | INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE | cad | € 178,00 | Lit 344.656 |  |

| 06.A45 | IMPIANTI SPECIALI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = POSA IN OPERA (P.O.) DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI SPECIALI, E FORNITURA IN OPERA (F.O) DI IMPIANTI O SOTTOSISTEMI COMPLETI. |  |  |  |  |
|  | SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE |  |  |  |  |
|  | = SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE |  |  |  |  |
| 06.A45.A 01 A | POSA IN OPERA DI SUONERIE E RONZATORI |  |  |  |  |
| 06.A45.A 01 A 010 | P.O. SUONERIE/RONZATORI MODULARI DA INCASSO | cad | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A45.A 01 A 015 | P.O. SUONERIA/CAMPANELLA DA PARETE | cad | € 7,23 | Lit 13.999 | % 100 |
| 06.A45.A 01 A 020 | P.O. TRASFORMATORE PER SUONERIE | cad | € 7,32 | Lit 14.173 | % 100 |
| 06.A45.A 01 B | P.O. DI QUADRETTI INDICATORI DA INCASSO A NUMERI BASCULANTI O A NUMERI LUMINOSI, COMPRESE TRACCIA E FORATURA |  |  |  |  |
| 06.A45.A 01 B 010 | P.O. DI QUADRETTI INDICATORI FINO A 8 CHIAMATE | cad | € 33,70 | Lit 65.252 | % 100 |
| 06.A45.A 01 B 015 | P.O. DI QUADRETTI INDICATORI FINO A 12 CHIAMATE | cad | € 54,30 | Lit 105.139 | % 100 |
| 06.A45.A 01 B 020 | P.O. DI QUADRETTI INDICATORI FINO A 20 CHIAMATE | cad | € 69,20 | Lit 133.989 | % 100 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE |  |  |  |  |
| 06.A45.A 02 A | F.O. DI PULSANTIERE E CENTRALINI |  |  |  |  |
| 06.A45.A 02 A 010 | F.O. DI PULSANTIERA DA TAVOLO | cad | € 42,70 | Lit 82.678 | % 8,573 |
| 06.A45.A 02 A 015 | F.O. DI CENTRALINO RICHIESTA UDIENZA | cad | € 71,80 | Lit 139.024 | % 30,592 |
| 06.A45.A 02 B | F.O. DI IMPIANTO DI CHIAMATA CON SUONERIA A RONZATORE, COMPRENDENTE: PULSANTE DI CHIAMATA, LINEA IN CAVO DI SEZIONE 1.5 MMQ, SUONERIA A RONZATORE |  |  |  |  |
| 06.A45.A 02 B 010 | F.O. IMPIANTO DI CHIAMATA CON RONZATORE | cad | € 46,90 | Lit 90.811 | % 31,979 |
| 06.A45.A 02 C | F.O. DI IMPIANTO DI CHIAMATA CON PULSANTE A TIRANTE E PULSANTE DI TACITAZIONE A 12 V, CON LINEA IN CAVO DI SEZIONE 1.5 MMQ, CON SEGNALAZIONE ACUSTICA A 12 V E SEGNALAZIONE OTTICA DI RIPETIZIONE |  |  |  |  |
| 06.A45.A 02 C 010 | F.O. IMPIANTO DI CHIAMATA CON PULSANTE A TIRANTE | cad | € 68,20 | Lit 132.053 | % 38,437 |
| 06.A45.A 02 C 015 | F.O. PULSANTE ADDIZIONALE | cad | € 24,70 | Lit 47.825 | % 30,375 |
| 06.A45.A 02 C 020 | F.O. SEGNALAZIONE ADDIZIONALE | cad | € 27,80 | Lit 53.828 | % 26,956 |
| 06.A45.A 02 D | F.O. DI IMPIANTO DI RICHIESTA UDIENZA, COMPRENDENTE: CENTRALINA DA TAVOLO, LINEA IN CAVO DI SEZIONE 1.5 MMQ, CENTRALINA FUORI PORTA |  |  |  |  |
| 06.A45.A 02 D 010 | F.O. IMPIANTO DI RICHIESTA UDIENZA | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |  |
|  | IMPIANTI CITOFONICI |  |  |  |  |
|  | = IMPIANTI CITOFONICI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER IMPIANTI CITOFONICI |  |  |  |  |
| 06.A45.B 01 A | POSA IN OPERA DI PULSANTIERA PER IMPIANTI CITOFONICI: LA POSA DELLA PULSANTIERA SI INTENDE SENZA L'EFFETTUAZIONE DEI COLLEGAMENTI AI VARI PULSANTI, CONSIDERATI SEPARATAMENTE |  |  |  |  |
| 06.A45.B 01 A 010 | P.O. DI PULSANTIERA PER IMPIANTI CITOFONICI | cad | € 37,50 | Lit 72.610 | % 100 |
| 06.A45.B 01 A 012 | P.O. DI COLLEGAMENTO AD OGNI SINGOLO PULSANTE | cad | € 2,81 | Lit 5.440 | % 100 |
| 06.A45.B 01 B | POSA IN OPERA DI POSTO CITOFONICO INTERNO |  |  |  |  |
| 06.A45.B 01 B 010 | P.O. DI POSTO INTERNO BICANALE | cad | € 22,00 | Lit 42.597 | % 100 |
|  | FORNITURA IN OPERA APPARECCHI PER IMPIANTI CITOFONICI |  |  |  |  |
| 06.A45.B 02 A | FORNITURA IN OPERA DI CITOFONI |  |  |  |  |
| 06.A45.B 02 A 010 | F.O. CITOFONO CON CORDONE SPIRALATO | cad | € 24,20 | Lit 46.857 | % 45,437 |
| 06.A45.B 02 A 015 | F.O. CITOFONO CON COMMUTATORE INCORPORATO | cad | € 57,50 | Lit 111.335 | % 25,455 |
| 06.A45.B 02 A 020 | F.O. CITOFONO INTERCOM. A 2 TASTI | cad | € 27,60 | Lit 53.441 | % 43,51 |
| 06.A45.B 02 A 025 | F.O. CITOFONO INTERCOM. A 4 TASTI | cad | € 34,70 | Lit 67.188 | % 45,459 |
| 06.A45.B 02 A 030 | F.O. CITOFONO INTERCOM. A 8 TASTI | cad | € 72,80 | Lit 140.960 | % 26,809 |
| 06.A45.B 02 A 035 | F.O. CITOFONO INTERCOM. A 10-12 TASTI | cad | € 86,20 | Lit 166.906 | % 27,193 |
| 06.A45.B 02 A 040 | F.O. CITOFONO INTERCOM. A 14-16 TASTI | cad | € 99,00 | Lit 191.690 | % 27,467 |
| 06.A45.B 02 B | FORNITURA IN OPERA DI CENTRALINI DA INCASSO PER IMPIANTI CITOFONICI |  |  |  |  |
| 06.A45.B 02 B 010 | F.O. CENTRALINO CITOFONICO 12 UTENTI | cad | € 340,00 | Lit 658.331 | % 33,038 |
| 06.A45.B 02 B 015 | F.O. CENTRALINO CITOFONICO 20 UTENTI | cad | € 450,00 | Lit 871.321 | % 32,463 |
| 06.A45.B 02 B 020 | F.O. CENTRALINO CITOFONICO 24 UTENTI | cad | € 505,00 | Lit 977.816 | % 35,615 |
| 06.A45.B 02 B 025 | F.O. CENTRALINO CITOFONICO 30 UTENTI | cad | € 590,00 | Lit 1.142.399 | % 36,152 |
| 06.A45.B 02 B 030 | F.O. CENTRALINO CITOFONICO 36 UTENTI | cad | € 662,00 | Lit 1.281.810 | % 37,302 |
| 06.A45.B 02 B 035 | F.O. CENTRALINO CITOFONICO 45 UTENTI | cad | € 755,00 | Lit 1.461.883 | % 37,158 |
| 06.A45.B 02 B 040 | F.O. CENTRALINO CITOFONICO 60 UTENTI | cad | € 963,00 | Lit 1.864.628 | % 32,64 |
| 06.A45.B 02 B 045 | F.O. CENTRALINO CITOFONICO 75 UTENTI | cad | € 1.105,00 | Lit 2.139.578 | % 31,489 |
| 06.A45.B 02 B 050 | F.O. CENTRALINO CITOFONICO 90 UTENTI | cad | € 1.301,00 | Lit 2.519.087 | % 29,342 |
|  | IMPIANTI VIDEOCITOFONICI |  |  |  |  |
|  | = IMPIANTI VIDEOCITOFONICI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI |  |  |  |  |
| 06.A45.C 01 A | POSA IN OPERA DI PULSANTIERA VIDEOCITOFONICA: LA POSA DELLA PULSANTIERA NON COMPRENDE L'EFFETTUAZIONE DEI COLLEGAMENTI AI VARI PULSANTI, CONSIDERATI SEPARATAMENTE |  |  |  |  |
| 06.A45.C 01 A 010 | P.O. DI PULSANTIERA VIDEOCITOFONICA | cad | € 59,90 | Lit 115.982 | % 100 |
| 06.A45.C 01 A 012 | P.O. DI COLLEGAMENTO AD OGNI SINGOLO PULSANTE | cad | € 2,81 | Lit 5.440 | % 100 |
| 06.A45.C 01 B | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI |  |  |  |  |
| 06.A45.C 01 B 010 | P.O. MONITOR | cad | € 56,50 | Lit 109.399 | % 100 |
| 06.A45.C 01 B 015 | P.O. UNITA' DI RIPRESA | cad | € 44,90 | Lit 86.938 | % 100 |
| 06.A45.C 01 B 020 | P.O. ALIMENTATORE PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI | cad | € 22,00 | Lit 42.597 | % 100 |
| 06.A45.C 01 B 025 | P.O. DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE MODULARE | cad | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A45.C 01 C | FORNITURA IN OPERA DI CONDUTTORI COMPOSTI PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI |  |  |  |  |
| 06.A45.C 01 C 010 | F.O. CAVO MULTIPOLARE 8 CONDUTTORI + COASSIALE | ml | € 25,30 | Lit 48.987 | % 17,758 |
| 06.A45.C 01 C 015 | F.O. CAVO MULTIPOLARE 14 CONDUTTORI + COASSIALE | ml | € 32,30 | Lit 62.541 | % 15,084 |
|  | IMPIANTI TV CC |  |  |  |  |
|  | = IMPIANTI TV CC |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TV CC |  |  |  |  |
| 06.A45.D 01 A | POSA IN OPERA DI TELECAMERE E MONITOR PER IMPIANTI TV CC |  |  |  |  |
| 06.A45.D 01 A 010 | P.O. TELECAMERA FISSA | cad | € 113,00 | Lit 218.798 | % 100 |
| 06.A45.D 01 A 015 | P.O. MONITOR SU RACK | cad | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A45.D 01 A 020 | P.O. MONITOR DA TAVOLO | cad | € 11,30 | Lit 21.879 | % 100 |
| 06.A45.D 01 A 025 | P.O. BRANDEGGIO PORTATA 5 KG | cad | € 25,70 | Lit 49.762 | % 100 |
| 06.A45.D 01 A 030 | P.O. BRANDEGGIO PORTATA 15 KG | cad | € 29,20 | Lit 56.539 | % 100 |
|  | IMPIANTI INTERFONICI |  |  |  |  |
|  | = IMPIANTI INTERFONICI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI INTERFONICI |  |  |  |  |
| 06.A45.E 01 A | POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI MONOCANALE O PLURICANALE CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE, E DI APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI AD ONDE CONVOGLIATE IN FM. INCLUSI COLLEGAMENTI A LINEE PREDISPOSTE |  |  |  |  |
| 06.A45.E 01 A 010 | P.O. POSTO PRINCIPALE A 6 TASTI MONOCANALE | cad | € 351,00 | Lit 679.630 | % 100 |
| 06.A45.E 01 A 015 | P.O. POSTO PRINCIPALE A 12 TASTI MONOCANALE | cad | € 439,00 | Lit 850.022 | % 100 |
| 06.A45.E 01 A 020 | P.O. POSTO DERIVATO | cad | € 176,00 | Lit 340.783 | % 100 |
| 06.A45.E 01 A 025 | P.O. POSTO PRINCIPALE A 6 TASTI PLURICANALE | cad | € 439,00 | Lit 850.022 | % 100 |
| 06.A45.E 01 A 030 | P.O. POSTO PRINCIPALE A 12 TASTI PLURICANALE | cad | € 569,00 | Lit 1.101.737 | % 100 |
| 06.A45.E 01 A 035 | P.O. APPARECCHIO INTERFONICO ONDE CONVOGLIATE FM | cad | € 24,40 | Lit 47.244 | % 100 |
|  | IMPIANTI TELEFONICI |  |  |  |  |
|  | = IMPIANTI TELEFONICI |  |  |  |  |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI. |  |  |  |  |
| 06.A45.F 01 A | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI. LA POSA DELLA CENTRALINA TELEFONICA VIENE CONSIDERATA MEDIANTE L'INSIEME DI DUE COMPONENTI: CENTRALINA BASE (ESCLUSE LE LINEE) E QUOTA ADDIZIONALE PER OGNI LINEA COLLEGATA |  |  |  |  |
| 06.A45.F 01 A 010 | P.O. CENTRALINA TELEFONICA BASE | cad | € 150,00 | Lit 290.440 | % 100 |
| 06.A45.F 01 A 012 | P.O. CENTRALINA TELEFONICA: COLLEGAMENTO LINEA | cad | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A45.F 01 A 015 | P.O. PRESA TELEFONICA A 3 POLI | cad | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A45.F 01 A 020 | P.O. PRESA TELEFONICA STANDARD USA | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A45.F 01 B | FORNITURA IN OPERA DI PUNTI PRESA PER IMPIANTI TELEFONICI: PER IL PUNTO PRESA STANDARD USA SI INTENDE INCLUSA LA PROGRAMMAZIONE DEL CENTRALINO |  |  |  |  |
| 06.A45.F 01 B 010 | F.O. PUNTO PRESA A 3 POLI | cad | € 121,00 | Lit 234.288 | % 15,564 |
| 06.A45.F 01 B 015 | F.O. PUNTO PRESA STANDARD USA | cad | € 126,00 | Lit 243.970 | % 14,904 |
|  | OROLOGI ELETTRICI |  |  |  |  |
|  | = OROLOGI ELETTRICI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI OROLOGI ELETTRICI |  |  |  |  |
| 06.A45.G 01 A | POSA IN OPERA DI OROLOGI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE ANNESSE, INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI |  |  |  |  |
| 06.A45.G 01 A 010 | P.O. OROLOGIO PRINCIPALE MODULO RACK | cad | € 88,20 | Lit 170.779 | % 100 |
| 06.A45.G 01 A 015 | P.O. OROLOGIO PRINCIPALE E SEGNALATORE | cad | € 103,00 | Lit 199.435 | % 100 |
| 06.A45.G 01 A 020 | P.O. OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE | cad | € 11,00 | Lit 21.298 | % 100 |
| 06.A45.G 01 A 025 | P.O. OROLOGIO RICEVITORE A PALETTE | cad | € 10,90 | Lit 21.105 | % 100 |
| 06.A45.G 01 A 030 | P.O. OROLOGIO A CRISTALLI LIQUIDI 220 V | cad | € 22,00 | Lit 42.597 | % 100 |
| 06.A45.G 01 A 035 | P.O. GRUPPO RIPETITORE IMPULSI | cad | € 25,70 | Lit 49.762 | % 100 |
|  | IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA |  |  |  |  |
|  | = IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA |  |  |  |  |
| 06.A45.H 01 A | POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA: MICROFONI COMPLETI DI SUPPORTO, ALTOPARLANTI, TROMBE ESPONENZIALI, UNITA' DI RIPRODUZIONE SONORA QUALI AMPLIFI- CATORI, EQUALIZZATORI O ALTRE APPARECCHIATURE. INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI |  |  |  |  |
| 06.A45.H 01 A 010 | P.O. MICROFONO | cad | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A45.H 01 A 015 | P.O. ALTOPARLANTE/PROIETTORE DI SUONO | cad | € 11,30 | Lit 21.879 | % 100 |
| 06.A45.H 01 A 020 | P.O. TROMBA ESPONENZIALE | cad | € 44,90 | Lit 86.938 | % 100 |
| 06.A45.H 01 A 025 | P.O. UNITA' DI RIPRODUZIONE SONORA | cad | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
|  | IMPIANTI DI ANTENNE TV |  |  |  |  |
|  | = IMPIANTI DI ANTENNE TV |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTI DI ANTENNE TV, INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI |  |  |  |  |
| 06.A45.I 01 A | FORNITURA IN OPERA DI ANTENNE TV |  |  |  |  |
| 06.A45.I 01 A 010 | F.O. ANTENNA TV LOGARITMICA ATTACCO PALO | cad | € 92,80 | Lit 179.685 | % 80,605 |
| 06.A45.I 01 A 015 | F.O. ANTENNA TV DIRETTIVA LARGA BANDA UHF | cad | € 159,00 | Lit 307.866 | % 56,574 |
| 06.A45.I 01 A 020 | F.O. ANTENNA TV UHF A PANNELLO | cad | € 131,00 | Lit 253.651 | % 86,177 |
| 06.A45.I 01 B | FORNITURA IN OPERA DI PRESE PER ANTENNE TV INCLUSA LINEA IN CAVO COASSIALE |  |  |  |  |
| 06.A45.I 01 B 010 | F.O. PRESA PER ANTENNA TV | cad | € 74,90 | Lit 145.026 | % 30 |
| 06.A45.I 01 C | FORNITURA IN OPERA DI ACCESSORI PER ANTENNE TV |  |  |  |  |
| 06.A45.I 01 C 010 | F.O. FILTRO ATTIVO DI CANALE ALIM. 12 V | cad | € 68,10 | Lit 131.859 | % 33,002 |
| 06.A45.I 01 C 015 | F.O. CONVERTITORE ALIMENTAZIONE 12 V | cad | € 191,00 | Lit 369.827 | % 11,788 |
| 06.A45.I 01 C 020 | F.O. FINALE LARGA BANDA VHF-UHF AMPLIF. SEPARATA | cad | € 88,60 | Lit 171.553 | % 25,341 |
| 06.A45.I 01 C 025 | F.O. MODULO ALIM. STABILIZZ. USCITA FINO 100 MA | cad | € 80,10 | Lit 155.095 | % 28,034 |
| 06.A45.I 01 C 030 | F.O. DEMISCELATORE VHF-UHF | cad | € 28,50 | Lit 55.183 | % 78,836 |
| 06.A45.I 01 D | FORNITURA IN OPERA DI CENTRALINO E MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA A LARGA BANDA PER ANTENNE TV |  |  |  |  |
| 06.A45.I 01 D 010 | F.O. CENTRALINO LARGA BANDA | cad | € 225,00 | Lit 435.660 | % 19,96 |
| 06.A45.I 01 D 015 | F.O. MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA LARGA BANDA | cad | € 189,00 | Lit 365.955 | % 23,783 |
|  | IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS |  |  |  |  |
|  | = IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS |  |  |  |  |
| 06.A45.L 01 A | POSA IN OPERA DI SENSORI, RIVELATORI E CENTRALINE PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS, INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI |  |  |  |  |
| 06.A45.L 01 A 010 | P.O. RIVELATORE DI FUMO | cad | € 16,90 | Lit 32.722 | % 100 |
| 06.A45.L 01 A 015 | P.O. CENTRALE A MICROPROCESSORE RIVELAZIONE FUMI | cad | € 180,00 | Lit 348.528 | % 100 |
| 06.A45.L 01 A 020 | P.O. CENTRALINA CON RIVELATORE GAS | cad | € 93,60 | Lit 181.234 | % 100 |
|  | IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE |  |  |  |  |
|  | = IMPIANTI ANTI INTRUSIONE |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE |  |  |  |  |
| 06.A45.M 01 A | POSA IN OPERA DI CENTRALINA DI CONTROLLO E DI COMANDO PER IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE, INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI |  |  |  |  |
| 06.A45.M 01 A 010 | P.O. CENTRALE DI CONTROLLO E COMANDO A 3 ZONE | cad | € 93,60 | Lit 181.234 | % 100 |
| 06.A45.M 01 A 015 | P.O. CONTATTO MAGNETICO | cad | € 44,90 | Lit 86.938 | % 100 |
| 06.A45.M 01 A 020 | P.O. RIVELATORE VOLUMETRICO | cad | € 67,40 | Lit 130.504 | % 100 |
| 06.A45.M 01 A 025 | P.O. MICROFONO SELETTIVO | cad | € 67,40 | Lit 130.504 | % 100 |
|  | IMPIANTI DI MOTORIZZAZIONE |  |  |  |  |
|  | = IMPIANTI DI MOTORIZZAZIONE |  |  |  |  |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI MOTORIZZAZIONE |  |  |  |  |
| 06.A45.N 01 A | FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTI PER LA MOTORIZZAZIONE DI CANCELLI |  |  |  |  |
| 06.A45.N 01 A 010 | F.O. IMPIANTO MOTORIZZAZIONE CANCELLI | cad | € 2.515,00 | Lit 4.869.719 | % 43,139 |

| 06.A46 | CORPI ILLUMINANTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = LA POSA IN OPERA (P.O.) DEI CORPI ILLUMINANTI (C.I.) COMPRENDE TUTTE LE OPERAZIONI ED IL MATERIALE DI FISSAGGIO NECESSARIO (TASSELLI, SOSPENSIONI, ETC.), INDIPENDENTEMENTE DALLE PARTICOLARI CONDIZIONI OPERATIVE E CON LA SOLA ESCLUSIONE DEL CORPO ILLUMINANTE E RELATIVE LAMPADE. LA FORNITURA IN OPERA (F.O.) COMPRENDE ANCHE I CORPI ILLUMINANTI, CON LA SOLA ESCLUSIONE DELLE LAMPADE. NESSUN SOVRAPPREZZO E' DOVUTO NEL CASO IN CUI UN CORPO ILLUMINANTE DEBBA ESSERE COLLEGATO AD UN SISTEMA CON ACCENSIONI MULTIPLE. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO, SPORGENTI ED INCASSATI, DI TIPO CIVILE O INDUSTRIALE. |  |  |  |  |
| 06.A46.A 01 A | POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO |  |  |  |  |
| 06.A46.A 01 A 010 | P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 1X18 W | cad | € 13,50 | Lit 26.139 | % 100 |
| 06.A46.A 01 A 012 | P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 1X36 W | cad | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A46.A 01 A 014 | P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 1X58 W | cad | € 16,50 | Lit 31.948 | % 100 |
| 06.A46.A 01 A 016 | P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 2X18 W | cad | € 18,70 | Lit 36.208 | % 100 |
| 06.A46.A 01 A 018 | P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 2X36 W | cad | € 20,30 | Lit 39.306 | % 100 |
| 06.A46.A 01 A 020 | P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 2X58 W | cad | € 21,80 | Lit 42.210 | % 100 |
| 06.A46.A 01 A 022 | P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 3X18 W | cad | € 21,80 | Lit 42.210 | % 100 |
| 06.A46.A 01 A 024 | P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 3X36 W | cad | € 22,90 | Lit 44.340 | % 100 |
| 06.A46.A 01 A 026 | P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 3X58 W | cad | € 24,00 | Lit 46.470 | % 100 |
| 06.A46.A 01 A 028 | P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 4X18 W | cad | € 24,70 | Lit 47.825 | % 100 |
| 06.A46.A 01 A 030 | P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 4X36 W | cad | € 25,90 | Lit 50.149 | % 100 |
| 06.A46.A 01 A 032 | P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 4X58 W | cad | € 27,00 | Lit 52.279 | % 100 |
| 06.A46.A 01 A 034 | P.O. CORPO ILLUMINANTE TIPO TARTARUGA | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A46.A 01 A 036 | P.O. CORPO ILLUMINANTE AD-PE 1/2X36 W | cad | € 30,00 | Lit 58.088 | % 100 |
| 06.A46.A 01 A 038 | P.O. RIFLETTORE INDUSTRIALE 150/250/400 W | cad | € 30,00 | Lit 58.088 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON O SENZA INTERDIZIONE |  |  |  |  |
| 06.A46.A 02 A | POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA |  |  |  |  |
| 06.A46.A 02 A 010 | P.O. C.I. ILL. EMERGENZA SENZA INT. FINO A 18 W | cad | € 13,50 | Lit 26.139 | % 100 |
| 06.A46.A 02 A 015 | P.O. C.I. ILL. EMERGENZA CON INT. FINO A 18 W | cad | € 14,30 | Lit 27.688 | % 100 |
| 06.A46.A 02 B | SOSTITUZIONE DI BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA |  |  |  |  |
| 06.A46.A 02 B 010 | SOSTITUZIONE BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA | cad | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI C.I. DA ESTERNO |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI C.I. DA ESTERNO |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI PROIETTORI ED ARMATURE TIPO STRADALE SU PALI DI VARIE ALTEZZE O SBRACCI A PALO O A PARETE. POSA DI PALI E SBRACCI A PARETE INCLUSA MESSA A PIOMBO, SIGILLATURA, MESSA A TERRA, NUMERAZIONE, ECC. . ESCLUSO EVENTUALE NOLO DI MACCHINE CON CESTELLO. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DI QUESTE VOCI RIGUARDA I COMPLESSI RESIDENZIALI E SPORTIVI, CON ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STRADALE. |  |  |  |  |
| 06.A46.B 01 A | POSA IN OPERA DI C.I. DA ESTERNO E SUPPORTERIA |  |  |  |  |
| 06.A46.B 01 A 010 | POSA IN OPERA PROIETTORE 200/400 W VARI TIPI | cad | € 21,80 | Lit 42.210 | % 100 |
| 06.A46.B 01 A 015 | POSA IN OPERA PROIETTORE 1000/2000 W VARI TIPI | cad | € 33,00 | Lit 63.896 | % 100 |
| 06.A46.B 01 A 020 | POSA IN OPERA ARMATURA STRADALE SINO A 250 W | cad | € 10,90 | Lit 21.105 | % 100 |
| 06.A46.B 01 A 025 | POSA IN OPERA ARMATURA STRADALE SINO A 400 W | cad | € 11,70 | Lit 22.654 | % 100 |
| 06.A46.B 01 A 030 | POSA IN OPERA LAMPIONE A SFERA SINO A 150 W | cad | € 7,11 | Lit 13.766 | % 100 |
| 06.A46.B 01 A 035 | POSA IN OPERA LAMPIONE A SFERA SINO A 250 W | cad | € 10,90 | Lit 21.105 | % 100 |
| 06.A46.B 01 A 040 | POSA IN OPERA PALO ALTEZZA FRANCO TERRA 5-6 M | cad | € 30,00 | Lit 58.088 | % 100 |
| 06.A46.B 01 A 045 | POSA IN OPERA PALO ALTEZZA FRANCO TERRA 8-10 M | cad | € 46,40 | Lit 89.842 | % 100 |
| 06.A46.B 01 A 050 | POSA IN OPERA PALO ALTEZZA FRANCO TERRA 12 M | cad | € 53,20 | Lit 103.009 | % 100 |
| 06.A46.B 01 A 055 | POSA IN OPERA SBRACCIO A PARETE | cad | € 19,90 | Lit 38.531 | % 100 |
|  | SMONTAGGIO E PULIZIA DI CORPI |  |  |  |  |
|  | = SMONTAGGIO E PULIZIA DI CORPI ILLUMINANTI |  |  |  |  |
|  | SMONTAGGIO DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO CIVILI ED INDUSTRIALI; PULIZIA COPPE IN PLEXIGLASS O POLICARBONATO TRAMITE LAVAGGIO CON ACQUA E DETERSIVO. |  |  |  |  |
| 06.A46.C 01 A | SMONTAGGIO E PULIZIA DI CORPI ILLUMINANTI |  |  |  |  |
| 06.A46.C 01 A 010 | SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI 1X18/36/58 W | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A46.C 01 A 015 | SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI 2X18/36/58 W | cad | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A46.C 01 A 020 | SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI 3X18/36/58 W | cad | € 9,36 | Lit 18.123 | % 100 |
| 06.A46.C 01 A 025 | SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI 4X18/36/58 W | cad | € 11,30 | Lit 21.879 | % 100 |
| 06.A46.C 01 A 030 | PULIZIA CORPI ILLUMINANTI SINO A 2X58 W | cad | € 9,72 | Lit 18.820 | % 100 |
| 06.A46.C 01 A 035 | PULIZIA CORPI ILLUMINANTI SINO A 4X58 W | cad | € 13,10 | Lit 25.365 | % 100 |
| 06.A46.C 01 A 040 | SMONTAGGIO PULIZIA RIMONTAGGIO C.I. FINO 2X58 W | cad | € 22,90 | Lit 44.340 | % 24,605 |
| 06.A46.C 01 A 045 | SMONTAGGIO PULIZIA RIMONTAGGIO C.I. FINO 4X58 W | cad | € 33,70 | Lit 65.252 | % 27,799 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI PLAFONIERE |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA DI PLAFONIERE |  |  |  |  |
|  | FORNITURA IN OPERA DI PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI CON OTTICA NORMALE |  |  |  |  |
| 06.A46.D 01 A | FORNITURA IN OPERA DI PLAFONIERE LAMELLARI CON OTTICA NORMALE |  |  |  |  |
| 06.A46.D 01 A 010 | F.O. PLAF. LAMELLARE 1X18 W OTTICA NORMALE | cad | € 44,10 | Lit 85.389 |  |
| 06.A46.D 01 A 012 | F.O. PLAF. LAMELLARE 1X36 W OTTICA NORMALE | cad | € 50,80 | Lit 98.362 |  |
| 06.A46.D 01 A 014 | F.O. PLAF. LAMELLARE 1X58 W OTTICA NORMALE | cad | € 62,30 | Lit 120.629 |  |
| 06.A46.D 01 A 016 | F.O. PLAF. LAMELLARE 2X18 W OTTICA NORMALE | cad | € 55,10 | Lit 106.688 |  |
| 06.A46.D 01 A 018 | F.O. PLAF. LAMELLARE 2X36 W OTTICA NORMALE | cad | € 68,30 | Lit 132.247 |  |
| 06.A46.D 01 A 020 | F.O. PLAF. LAMELLARE 2X58 W OTTICA NORMALE | cad | € 86,70 | Lit 167.874 |  |
| 06.A46.D 01 A 022 | F.O. PLAF. LAMELLARE 3X18 W OTTICA NORMALE | cad | € 67,90 | Lit 131.472 |  |
| 06.A46.D 01 A 024 | F.O. PLAF. LAMELLARE 3X36 W OTTICA NORMALE | cad | € 91,80 | Lit 177.749 |  |
| 06.A46.D 01 A 026 | F.O. PLAF. LAMELLARE 3X58 W OTTICA NORMALE | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |  |
| 06.A46.D 01 A 028 | F.O. PLAF. LAMELLARE 4X18 W OTTICA NORMALE | cad | € 81,80 | Lit 158.386 |  |
| 06.A46.D 01 A 030 | F.O. PLAF. LAMELLARE 4X36 W OTTICA NORMALE | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |  |
| 06.A46.D 01 A 032 | F.O. PLAF. LAMELLARE 4X58 W OTTICA NORMALE | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |  |

| 06.A47 | LAMPADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = LA POSA IN OPERA (P.O.) DELLE LAMPADE SI RIFERISCE SIA ALLA POSA SEMPLICE DELLE LAMPADE CHE ALLA POSA IN SOSTITUZIONE DI LAMPADE ESISTENTI. SONO COMPRESE L'EVENTUALE APERTURA E RICHIUSURA DEL CORPO ILLUMINANTE. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA |  |  |  |  |
| 06.A47.A 01 A | POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA |  |  |  |  |
| 06.A47.A 01 A 010 | P.O. DI LAMPADE AD INCANDESCENZA FINO A 100 W | cad | € 0,38 | Lit 735 | % 100 |
| 06.A47.A 01 A 015 | P.O. DI LAMPADE AD INCANDESCENZA OLTRE 100 W | cad | € 0,56 | Lit 1.084 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI |  |  |  |  |
| 06.A47.B 01 A | POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI |  |  |  |  |
| 06.A47.B 01 A 010 | P.O. DI LAMPADE FLUORESCENTI | cad | € 0,74 | Lit 1.432 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI |  |  |  |  |
| 06.A47.C 01 A | POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI |  |  |  |  |
| 06.A47.C 01 A 010 | POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI | cad | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI ACCESSORI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER LAMPADE DI VARIO TIPO |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER LAMPADE |  |  |  |  |
| 06.A47.D 01 A | P.O. DI ACCESSORI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA |  |  |  |  |
| 06.A47.D 01 A 010 | P.O. DI PORTALAMPADA IN RESINA ATTACCO E10/E40 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 | % 100 |
| 06.A47.D 01 B | P.O. DI ACCESSORI PER LAMPADE FLUORESCENTI |  |  |  |  |
| 06.A47.D 01 B 010 | P.O. ALIMENTATORE 22O V FINO A 215 W | cad | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A47.D 01 B 015 | P.O. STARTER 220 V FINO A 140 W | cad | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A47.D 01 B 020 | P.O. PORTALAMPADA ATTACCO G11/G24 | cad | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A47.D 01 B 025 | P.O. PORTASTARTER | cad | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A47.D 01 C | P.O. DI ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI HG |  |  |  |  |
| 06.A47.D 01 C 010 | P.O. ALIM. PER INT. NON RIF. 22O V FINO A 1000 W | cad | € 2,24 | Lit 4.337 | % 100 |
| 06.A47.D 01 C 015 | P.O. ALIM. PER EST. RIFAS. 22O V FINO A 1000 W | cad | € 2,24 | Lit 4.337 | % 100 |
| 06.A47.D 01 C 020 | P.O. RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. HQL | cad | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A47.D 01 C 025 | P.O. CONDENSATORI RIFASATORI C7/C40 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 | % 100 |
| 06.A47.D 01 C 030 | P.O. PORTALAMPADE ATTACCHI E27 E40 G12 R75 | cad | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A47.D 01 D | P.O. DI ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI NA |  |  |  |  |
| 06.A47.D 01 D 010 | P.O. ALIM. PER INT. LAMP. A.P. FINO A 1000 W | cad | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A47.D 01 D 015 | P.O. ALIM. PER EST. LAMP. A.P. FINO A 1000 W | cad | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A47.D 01 D 020 | P.O. ALIM. PER INT. LAMP. B.P. FINO A 180 W | cad | € 2,63 | Lit 5.092 | % 100 |
| 06.A47.D 01 D 025 | P.O. RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. NA | cad | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A47.D 01 D 030 | P.O. ACCENDIT. PER INT. LAMP. A.P. FINO A 1000 W | cad | € 2,98 | Lit 5.770 | % 100 |
| 06.A47.D 01 D 035 | P.O. ACCENDIT. PER EST. LAMP. A.P. FINO A 1000 W | cad | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A47.D 01 D 040 | P.O. CONDENSATORI RIFASATORI C10/C50 | cad | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A47.D 01 D 045 | P.O. STARTER | cad | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A47.D 01 D 050 | P.O. PORTALAMPADE ATTACCHI E27 E40 FC2 R75 | cad | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A47.D 01 E | P.O. DI ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI |  |  |  |  |
| 06.A47.D 01 E 010 | P.O. ALIM. PER INT. LAMP. A VAP. DI ALOGENURI | cad | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A47.D 01 E 015 | P.O. ALIM. PER EST. LAMP. A VAP. DI ALOGENURI | cad | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A47.D 01 E 020 | P.O. ACCENDIT. PER INT. LAMP. VAP. DI ALOGENURI | cad | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A47.D 01 E 025 | P.O. ACCENDIT. PER EST. LAMP. VAP. DI ALOGENURI | cad | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A47.D 01 E 030 | P.O. CONDENS. RIF. PER LAMP. VAP. DI ALOGENURI | cad | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A47.D 01 E 035 | P.O. PORTALAMPADE ATTACCHI E40 G12 | cad | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |

| 06.A48 | IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = POSA IN OPERA (P.O.) DI IMPIANTI DI TERRA E PER LA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA A VISTA DI CORDE TONDI PIATTINE |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA A VISTA DI CORDE, TONDI E PIATTINE COMPRESA LA POSA DI SUPPORTI, MORSETTI ED OGNI ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI CORDE TONDI PIATTINE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TERRA A VISTA |  |  |  |  |
| 06.A48.A 01 A | P.O. A VISTA DI CORDE IN CU, AL E IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| 06.A48.A 01 A 010 | P.O. DI CORDE IN RAME O ACCIAIO FINO A 90 MMQ | ml | € 4,87 | Lit 9.429 | % 100 |
| 06.A48.A 01 A 015 | P.O. DI CORDE IN ALLUMINIO 90 - 120 MMQ | ml | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A48.A 01 B | P.O. A VISTA DI TONDI IN CU E IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| 06.A48.A 01 B 010 | P.O. DI TONDI IN RAME O ACCIAIO FINO A 75 MMQ | ml | € 4,87 | Lit 9.429 | % 100 |
| 06.A48.A 01 B 015 | P.O. DI TONDI IN ACCIAIO ZINCATO FINO A 75 MMQ | ml | € 4,87 | Lit 9.429 | % 100 |
| 06.A48.A 01 C | P.O. A VISTA DI PIATTINE IN CU E IN ACCIAIO ZINCATO |  |  |  |  |
| 06.A48.A 01 C 010 | P.O. DI PIATTINA DI RAME 40 X 3 MM | ml | € 3,37 | Lit 6.525 | % 100 |
| 06.A48.A 01 C 015 | P.O. DI PIATTINA DI RAME 40/50 X 4 MM | ml | € 4,87 | Lit 9.429 | % 100 |
| 06.A48.A 01 C 020 | P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO FINO A 50 MM | ml | € 2,24 | Lit 4.337 | % 100 |
| 06.A48.A 01 C 025 | P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO DA 60 A 100 MM | ml | € 3,37 | Lit 6.525 | % 100 |
| 06.A48.A 01 C 030 | P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO DA 120 A 200 MM | ml | € 6,73 | Lit 13.031 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI CORDE, TONDI E PIATTINE PER LA REALIZZAZIONE DI MAGLIE DI CAPTAZIONE E CALATE. LA P.O. INCLUDE TUTTI GLI ELEMENTI DI ANCORAGGIO, SIA A PARETE CHE AL TETTO. SI INTENDONO INCLUSI ANCHE GLI ONERI ACCESSORI DERIVANTI DALLA NECESSITA' DI OPERARE AD ALTEZZE NON RAGGIUNGIBILI CON UNA COMUNE SCALA O SU TETTI DI UN QUALSIASI TIPO E FORMA |  |  |  |  |
| 06.A48.A 02 A | P.O. A VISTA DI CORDE IN CU, AL E IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| 06.A48.A 02 A 010 | P.O. DI CORDE IN RAME O ACCIAIO FINO A 90 MMQ | ml | € 19,50 | Lit 37.757 | % 100 |
| 06.A48.A 02 A 015 | P.O. DI CORDE IN ALLUMINIO 90 - 120 MMQ | ml | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A48.A 02 B | P.O. A VISTA DI CORDE IN CU E IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| 06.A48.A 02 B 010 | P.O. DI TONDI IN RAME O ACCIAIO FINO A 75 MMQ | ml | € 19,50 | Lit 37.757 | % 100 |
| 06.A48.A 02 B 015 | P.O. DI TONDI IN ACCIAIO ZINCATO FINO A 75 MMQ | ml | € 19,50 | Lit 37.757 | % 100 |
| 06.A48.A 02 C | P.O. A VISTA DI CORDE IN CU E IN ACCIAIO ZINCATO |  |  |  |  |
| 06.A48.A 02 C 010 | P.O. DI PIATTINA DI RAME 40 X 3 MM | ml | € 13,50 | Lit 26.139 | % 100 |
| 06.A48.A 02 C 015 | P.O. DI PIATTINA DI RAME 40/50 X 4 MM | ml | € 19,50 | Lit 37.757 | % 100 |
| 06.A48.A 02 C 020 | P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO FINO A 50 MM | ml | € 8,98 | Lit 17.387 | % 100 |
| 06.A48.A 02 C 025 | P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO DA 60 A 100 MM | ml | € 13,50 | Lit 26.139 | % 100 |
| 06.A48.A 02 C 030 | P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO DA 120 A 200 MM | ml | € 27,00 | Lit 52.279 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA INTERRATA DI CORDE TONDI PIATTINE |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA INTERRATA DI CORDE TONDI PIATTINE |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA INTERRATA DI CORDE, TONDI E PIATTINE IN APPOSITO SCAVO INTERRATO, ESCLUSO LO SCAVO ED IL REINTERRO. |  |  |  |  |
| 06.A48.B 01 A | POSA IN OPERA INTERRATA DI CORDE |  |  |  |  |
| 06.A48.B 01 A 010 | P.O. DI CORDE IN RAME O ACCIAIO FINO A 90 MMQ | ml | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A48.B 01 B | POSA IN OPERA INTERRATA DI TONDI |  |  |  |  |
| 06.A48.B 01 B 010 | P.O. INTERRATA TONDI CU/ACCIAIO FINO A 90 MMQ | ml | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A48.B 01 B 015 | P.O. INTERRATA TONDI ACCIAIO ZINCATO FINO 75 MMQ | ml | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A48.B 01 B 020 | P.O. INTERRATA TONDI IN ACC. FLESS. FINO 150 MMQ | ml | € 2,24 | Lit 4.337 | % 100 |
| 06.A48.B 01 C | P.O. INTERRATA DI CORDE IN CU E IN ACCIAIO |  |  |  |  |
| 06.A48.B 01 C 010 | P.O. INTERRATA PIATTINA DI RAME 40 X 3 MM | ml | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A48.B 01 C 015 | P.O. INTERRATA PIATTINA DI RAME 40/50 X 4 MM | ml | € 2,24 | Lit 4.337 | % 100 |
| 06.A48.B 01 C 020 | P.O. INTERRATA PIATTINA ACC.ZINCATO FINO 50 MM | ml | € 0,94 | Lit 1.820 | % 100 |
| 06.A48.B 01 C 025 | P.O. INTERRATA PIATTINA ACC.ZINCATO 60-100 MM | ml | € 1,50 | Lit 2.904 | % 100 |
| 06.A48.B 01 C 030 | P.O. INTERRATA PIATTINA ACC.ZINCATO 120-200 MM | ml | € 2,63 | Lit 5.092 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI PUNTAZZE E PIASTRE DI TERRA |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI PUNTAZZE E PIASTRE DI TERRA |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI PUNTAZZE E PIASTRE DI TERRA ENTRO APPOSITI POZZETTI ISPEZIONABILI. |  |  |  |  |
| 06.A48.C 01 A | POSA IN OPERA DI PUNTAZZE DI MESSA A TERRA DEL TIPO A CROCE O A TUBO, COMPLETI DI APPOSITI MORSETTI DI COLLEGAMENTO ENTRO POZZETTI ISPEZIONABILI. |  |  |  |  |
| 06.A48.C 01 A 010 | P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 1 M | cad | € 4,87 | Lit 9.429 | % 100 |
| 06.A48.C 01 A 015 | P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 1.5 M | cad | € 6,73 | Lit 13.031 | % 100 |
| 06.A48.C 01 A 020 | P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 2 M | cad | € 8,24 | Lit 15.954 | % 100 |
| 06.A48.C 01 A 025 | P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 2.5 M | cad | € 8,98 | Lit 17.387 | % 100 |
| 06.A48.C 01 A 030 | P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 3 M | cad | € 9,72 | Lit 18.820 | % 100 |
| 06.A48.C 01 B | POSA IN OPERA DI PIASTRE DI TERRA. |  |  |  |  |
| 06.A48.C 01 B 010 | P.O. PIASTRA MESSA A TERRA FINO 1000X1000X3 MM | cad | € 16,90 | Lit 32.722 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI ELEMENTI VARI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI ELEMENTI VARI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI ELEMENTI VARI |  |  |  |  |
| 06.A48.D 01 A | POSA IN OPERA DI ELEMENTI VARI |  |  |  |  |
| 06.A48.D 01 A 010 | P.O. COLLEGAMENTO EQUIPOTEN. CONDUTTURE IDRICHE | cad | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
|  | FORNITURA IN OPERA DI ELEMENTI PER IMP. DI TERRA |  |  |  |  |
|  | = FORNITURA IN OPERA (F.O.) DI ELEMENTI PER IMPIANTI DI TERRA E PER LA PROTEZIONE ANTIFULMINE. |  |  |  |  |
|  | F.O. DI POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA, CASSETTA DI TERRA, NODO EQUIPOTENZIALE, SOLUZIONE SALINA |  |  |  |  |
| 06.A48.E 01 A | F.O. DI POZZETTO PER DISPERSORE DI IMPIANTO DI TERRA REALIZZATO IN MURATURA DI MATTONI PIENI O IN GETTO DI CALCESTRUZZO, COMPLETO DI BORDINO E DI CHIUSINO IN GHISA A TENUTA ERMETICA CARRABILE, O IN CEMENTO. PROFONDITA' FINO A 90 CM. |  |  |  |  |
| 06.A48.E 01 A 010 | F.O. POZZETTO 40X40X90 CM CHIUSINO 90 KG CARR. | cad | € 136,00 | Lit 263.332 |  |
| 06.A48.E 01 A 015 | F.O. POZZETTO 40X40X90 CM CHIUSINO 75 KG CARR. | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |  |
| 06.A48.E 01 A 020 | F.O. POZZETTO 50X50X90 CM CHIUSINO 90 KG CARR. | cad | € 166,00 | Lit 321.420 |  |
| 06.A48.E 01 A 025 | F.O. POZZETTO 50X50X90 CM CHIUSINO 75 KG CARR. | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |  |
| 06.A48.E 01 A 030 | F.O. POZZETTO 60X60X90 CM CHIUSINO 90 KG CARR. | cad | € 177,00 | Lit 342.719 |  |
| 06.A48.E 01 B | F.O. DI CASSETTA DI TERRA, COMPLETA DI PIASTRA CON BULLONI PER L'ANCORAGGIO DELLE DERIVAZIONI ALL'IMPIANTO DISPERDENTE, E/O AL SISTEMA DISTRIBUTIVO. LA F.O. E' ONNICOMPRENSIVA, E COMPRENDE QUINDI ANCHE GLI ONERI DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DI TUTTI I COLLEGAMENTI, QUALUNQUE NE SIA IL NUMERO, COMPRESE TARGHETTE ED IDEOGRAMMI IDENTIFICATORI. |  |  |  |  |
| 06.A48.E 01 B 010 | F.O. DI CASSETTA DI TERRA | cad | € 29,50 | Lit 57.119 |  |
| 06.A48.E 01 C | F.O. DI RETE E NODO EQUIPOTENZIALE PER LOCALI AD USO MEDICO COMPRENDENTI LA FORMAZIONE DI NODO PER L'EQUALIZZAZIONE DEL POTENZIALE IN LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO QUALI CAMERE DI DEGENZA, AMBULATORI MEDICI, ECC. DA REALIZZARSI IN ESECUZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMA CEI 64-4. INCLUSI QUINDI TUTTI I COLLEGAMENTI SIA AL CONDUTTORE DI PROTEZIONE CHE ALLE MASSE ESTRANEE NONCHE' L'EFFETTUAZIONE DI MISURE. |  |  |  |  |
| 06.A48.E 01 C 010 | F.O. RETE EQUIPOTENZ. LOCALI MEDICI: QUOTA BASE | cad | € 524,00 | Lit 1.014.605 |  |
| 06.A48.E 01 C 015 | PER OGNI UTENZA COLLEGATA | cad | € 65,50 | Lit 126.825 |  |
| 06.A48.E 01 D | F.O. DI SOLUZIONE SALINA PER L'ABBASSAMENTO DEL VALORE DELLA RESISTENZA DI TERRA IN IMPIANTI REALIZZATI IN TERRENI CON ELEVATA RESISTIVITA' |  |  |  |  |
| 06.A48.E 01 D 010 | F.O. SOLUZIONE SALINA | kg | € 3,44 | Lit 6.660 | % 54,082 |
|  | F.O. VARIE PER IMPIANTI PROTEZIONE ANTIFULMINI |  |  |  |  |
|  | = F.O. VARIE PER IMPIANTI PROTEZIONE ANTIFULMINI |  |  |  |  |
|  | F.O. VARIE PER IMPIANTI PROTEZIONE ANTIFULMINI |  |  |  |  |
| 06.A48.F 01 A | F.O. DI CASSETTA DI MISURA E SEZIONAMENTO, POSATA SULLA CALATA DELLA RETE DI CAPTAZIONE, CON MORSETTO DI SEZIONAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO O OTTONE RAMATO, COMPRESI I COLLEGAMENTI, COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO. |  |  |  |  |
| 06.A48.F 01 A 010 | P.O. CASSETTA DI MISURA E SEZIONAMENTO | cad | € 59,00 | Lit 114.239 |  |

| 06.A49 | APPARECCHI UTILIZZATORI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = LA POSA IN OPERA (P.O.) DEGLI APPARECCHI UTILIZZATORI COMPRENDE IL POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI ED I COLLEGAMENTI NECESSARI DI OGNI TIPO (ELETTRICI, IDRAULICI, ETC.) |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI SCALDA ACQUA ELETTRICI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI SCALDA ACQUA ELETTRICI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI SCALDA ACQUA ELETTRICI, INCLUSI COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI |  |  |  |  |
| 06.A49.A 01 A | POSA IN OPERA DI SCALDA ACQUA ELETTRICI, INCLUSI COLLEGAMENTI ELETTRICI ED EFFETTUAZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI, COMPRESI I RUBINETTI DI SEZIONAMENTO SULL'ACQUA CALDA E FREDDA |  |  |  |  |
| 06.A49.A 01 A 010 | P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO FINO A 15 LITRI | cad | € 67,40 | Lit 130.504 | % 100 |
| 06.A49.A 01 A 015 | P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO 50 LITRI | cad | € 78,60 | Lit 152.190 | % 100 |
| 06.A49.A 01 A 020 | P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO 80 LITRI | cad | € 78,60 | Lit 152.190 | % 100 |
| 06.A49.A 01 A 025 | P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO 100 LITRI | cad | € 89,80 | Lit 173.877 | % 100 |
| 06.A49.A 01 A 030 | P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO 120 LITRI | cad | € 89,80 | Lit 173.877 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER SCALDA ACQUA ELETTRICI IN SOSTITUZIONE DI ELEMENTI PREESISTENTI, INCLUSI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO |  |  |  |  |
| 06.A49.A 02 A | POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER SCALDA ACQUA ELETTRICI |  |  |  |  |
| 06.A49.A 02 A 010 | P.O. DI RESISTENZA CORAZZATA 220 V 1.2 KW | cad | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A49.A 02 A 015 | P.O. DI TERMOSTATO | cad | € 1,86 | Lit 3.601 | % 100 |
| 06.A49.A 02 A 020 | P.O. DI LAMPADA SPIA | cad | € 1,12 | Lit 2.168 | % 100 |
| 06.A49.A 02 A 025 | P.O. DI RACCORDI PER ALIMENTAZIONE E SCARICO | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI ESTRATTORI E VENTILATORI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI ESTRATTORI E VENTILATORI, INCLUSE OPERE DI MURATURA, DI FALEGNAMERIA E DI VETRERIA ED EVENTUALI TUBAZIONI DI LUNGHEZZA NON SUPERIORE AD 1 METRO |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI ESTRATTORI E VENTILATORI ELETTRICI |  |  |  |  |
| 06.A49.B 01 A | POSA IN OPERA DI ESTRATTORI ELETTRICI |  |  |  |  |
| 06.A49.B 01 A 010 | P.O. ESTRATTORI ELETTRICI DA MURO | cad | € 18,70 | Lit 36.208 | % 100 |
| 06.A49.B 01 A 015 | P.O. ESTRATTORI ELETTRICI DA FINESTRA | cad | € 20,60 | Lit 39.887 | % 100 |
| 06.A49.B 01 A 020 | P.O. ASPIRATORE PER CAPPE | cad | € 18,70 | Lit 36.208 | % 100 |
| 06.A49.B 01 A 025 | P.O. ASPIRATORE SOTTOCAPPA | cad | € 18,70 | Lit 36.208 | % 100 |
| 06.A49.B 01 B | POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER ESTRATTORI ELETTRICI |  |  |  |  |
| 06.A49.B 01 B 010 | P.O. TIMER ELETTRONICO PROGRAMMABILE | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A49.B 01 B 015 | P.O. COMANDO A DISTANZA CON VARIAT. ELETTRONICO | cad | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A49.B 01 B 020 | P.O. GRIGLIA FISSA O A GRAVITA' | cad | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A49.B 01 B 025 | P.O. DEVIATORE DI FLUSSO | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A49.B 01 B 030 | P.O. GUARNIZIONE ANTICONDENSA | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI VENTILATORI INDUSTRIALI, INCLUSE OPERE ELETTRICHE E NON ELETTRICHE |  |  |  |  |
| 06.A49.B 02 A | POSA IN OPERA DI VENTILATORI INDUSTRIALI |  |  |  |  |
| 06.A49.B 02 A 010 | P.O. VENTIL.ESPULS.IN CONDOTTO FINO 500 MC/ORA | cad | € 143,00 | Lit 276.886 | % 100 |
| 06.A49.B 02 A 015 | P.O. VENTIL.ESPULS.IN CONDOTTO FINO 1500 MC/ORA | cad | € 262,00 | Lit 507.302 | % 100 |
| 06.A49.B 02 A 020 | P.O. VENTIL.ESPULS.IN CONDOTTO FINO 5000 MC/ORA | cad | € 487,00 | Lit 942.963 | % 100 |
| 06.A49.B 02 A 025 | P.O. VENTIL.ESPULS. DIRETTA FINO 1500 MC/ORA | cad | € 113,00 | Lit 218.798 | % 100 |
| 06.A49.B 02 A 030 | P.O. VENTIL.ESPULS. DIRETTA FINO 3400 MC/ORA | cad | € 150,00 | Lit 290.440 | % 100 |
| 06.A49.B 02 A 035 | P.O. VENTIL.ESPULS. DIRETTA FINO 6500 MC/ORA | cad | € 244,00 | Lit 472.449 | % 100 |
| 06.A49.B 02 B | POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER VENTILATORI INDUSTRIALI |  |  |  |  |
| 06.A49.B 02 B 010 | P.O. GRIGLIA DI PROTEZIONE | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A49.B 02 B 015 | P.O. DISTANZIATORE | cad | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A49.B 02 B 020 | P.O. SERRANDA A GRAVITA' | cad | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI TORRINI DI ESTRAZIONE, INCLUSE OPERE ELETTRICHE E NON ELETTRICHE |  |  |  |  |
| 06.A49.B 03 A | POSA IN OPERA DI TORRINI DI ESTRAZIONE |  |  |  |  |
| 06.A49.B 03 A 010 | P.O. TORRINI DI ESTRAZIONE FINO 1500 MC/ORA | cad | € 375,00 | Lit 726.101 | % 100 |
| 06.A49.B 03 A 015 | P.O. TORRINI DI ESTRAZIONE FINO 3000 MC/ORA | cad | € 562,00 | Lit 1.088.183 | % 100 |
| 06.A49.B 03 A 020 | P.O. TORRINI DI ESTRAZIONE FINO 5000 MC/ORA | cad | € 749,00 | Lit 1.450.266 | % 100 |
| 06.A49.B 03 B | POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER TORRINI DI ESTRAZIONE |  |  |  |  |
| 06.A49.B 03 B 010 | P.O. SERRANDA A GRAVITA' | cad | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A49.B 03 B 015 | P.O. BOCCAGLIO DI ASPIRAZIONE | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A49.B 03 B 020 | P.O. CONTROTELAIO DI BASE | cad | € 3,75 | Lit 7.261 | % 100 |
| 06.A49.B 03 B 025 | P.O. GRIGLIA DI PROTEZIONE | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A49.B 03 B 030 | P.O. COMMUTATORE DI VELOCITA' | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI AEROTERMI ELETTRICI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI AEROTERMI ELETTRICI |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI AEROTERMI ELETTRICI, INCLUSE OPERE ELETTRICHE E NON ELETTRICHE |  |  |  |  |
| 06.A49.C 01 A | POSA IN OPERA DI AEROTERMI ELETTRICI, INCLUSE OPERE DI MURATURA E DI CARPENTERIA (ESCLUSO IL QUADRETTO DI COMANDO E PROTEZIONE) |  |  |  |  |
| 06.A49.C 01 A 010 | P.O. AEROTERMI FINO A 10 KW | cad | € 18,70 | Lit 36.208 | % 100 |
| 06.A49.C 01 A 015 | P.O. AEROTERMI OLTRE 10 KW FINO A 20 KW | cad | € 20,60 | Lit 39.887 | % 100 |
| 06.A49.C 01 A 020 | P.O. AEROTERMI OLTRE 20 KW FINO A 36 KW | cad | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A49.C 01 B | POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE DI COMANDO E DI CONTROLLO PER AEROTERMI, ED ACCESSORI, COMPRESI TUTTI I COLLEGAMENTI |  |  |  |  |
| 06.A49.C 01 B 010 | P.O. QUADRETTO DI COMANDO | cad | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A49.C 01 B 015 | P.O. PULSANTIERA DI CONTROLLO | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
| 06.A49.C 01 B 020 | P.O. TERMOSTATO AMBIENTE | cad | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A49.C 01 B 025 | P.O. STAFFE O MENSOLE DI SOSTEGNO | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI CONVETTORI ELETTRICI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI CONVETTORI INCLUSE OPERE DI MURATURA E DI CARPENTERIA, STAFFE ED ACCESSORI VARI. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI CONVETTORI, INCLUSE OPERE ELETTRICHE E NON ELETTRICHE |  |  |  |  |
| 06.A49.D 01 A | POSA IN OPERA DI CONVETTORI |  |  |  |  |
| 06.A49.D 01 A 010 | P.O. CONVETTORI FINO A 2 KW | cad | € 15,00 | Lit 29.044 | % 100 |
| 06.A49.D 01 A 015 | P.O. CONVETTORI OLTRE 2 KW FINO A 4 KW | cad | € 16,90 | Lit 32.722 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI UTILIZZATORI VARI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI ASCIUGAMANI ELETTRICO E DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE, INCLUSE OPERE DI FISSAGGIO |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI ASCIUGAMANI ELETTRICO E DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE, INCLUSE OPERE DI FISSAGGIO |  |  |  |  |
| 06.A49.E 01 A | POSA IN OPERA DI ASCIUGAMANI ELETTRICO, INCLUSE OPERE DI FISSAGGIO |  |  |  |  |
| 06.A49.E 01 A 010 | P.O. DI ASCIUGAMANI ELETTRICO | cad | € 11,30 | Lit 21.879 | % 100 |
| 06.A49.E 01 B | POSA IN OPERA DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE, INCLUSE OPERE DI FISSAGGIO |  |  |  |  |
| 06.A49.E 01 B 010 | P.O. DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE | cad | € 11,30 | Lit 21.879 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOFASI O TRIFASI |  |  |  |  |
| 06.A49.F 01 A | POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOFASI O TRIFASI |  |  |  |  |
| 06.A49.F 01 A 010 | P.O. ELETTROPOMPA SOMMERSA PREVALENZA FINO 5 M | cad | € 22,50 | Lit 43.566 | % 100 |
| 06.A49.F 01 A 015 | P.O. ELETTROPOMPA SOMMERSA PREVALENZA 5-12 M | cad | € 26,20 | Lit 50.730 | % 100 |
| 06.A49.F 01 B | POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOFASI O TRIFASI |  |  |  |  |
| 06.A49.F 01 B 010 | P.O. QUADRETTO ELETTRICO DI COMANDO | cad | € 7,47 | Lit 14.463 | % 100 |
| 06.A49.F 01 B 015 | P.O. DISPOSITIVO DI ALLARME | cad | € 5,61 | Lit 10.862 | % 100 |

| 06.A50 | GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA' |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = POSA IN OPERA (P.O.) DI GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'. SONO COMPRESI NELLA POSA IN OPERA LA MOVIMENTAZIONE, IL LIVELLAMENTO, IL FISSAGGIO A PAVIMENTO NONCHE' L'ALLACCIAMENTO ELETTRICO DEI CAVI AL GRUPPO ED AL RELATIVO QUADRO DI COMANDO. NELLA POSA SONO ANCHE INCLUSI I COSTI ACCESSORI PER LE PROVE ED I COLLAUDI. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI GRUPPI ELETTROGENI |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI GRUPPI ELETTROGENI. |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI GRUPPI ELETTROGENI |  |  |  |  |
| 06.A50.A 01 A | POSA IN OPERA DI GRUPPI ELETTROGENI |  |  |  |  |
| 06.A50.A 01 A 010 | P.O. DI GRUPPO ELETTROGENO FINO A 10 KVA | cad | € 562,00 | Lit 1.088.183 | % 100 |
| 06.A50.A 01 A 015 | P.O. DI GRUPPO ELETTROGENO OGNI KVA OLTRE 10 KVA | kva | € 8,98 | Lit 17.387 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI. |  |  |  |  |
| 06.A50.A 02 A | POSA IN OPERA DI COFANATURA PER GRUPPI ELETTROGENI. |  |  |  |  |
| 06.A50.A 02 A 010 | P.O. COFANATURA G.E. FINO A 30 KVA (65-80 DBA) | cad | € 125,00 | Lit 242.033 | % 100 |
| 06.A50.A 02 A 015 | P.O. COFANATURA G.E. 35-180 KVA (65-80 DBA) | cad | € 181,00 | Lit 350.464 | % 100 |
| 06.A50.A 02 A 020 | P.O. COFANATURA G.E. OLTRE 180 KVA (65-80 DBA) | cad | € 193,00 | Lit 373.700 | % 100 |
| 06.A50.A 02 B | POSA IN OPERA DI MARMITTE PER GRUPPI ELETTROGENI. |  |  |  |  |
| 06.A50.A 02 B 010 | P.O. MARMITTE PER GRUPPI ELETTROGENI 10-50 KVA | cad | € 56,20 | Lit 108.818 | % 100 |
| 06.A50.A 02 B 015 | P.O. MARMITTE PER GRUPPI ELETTROGENI 60-70 KVA | cad | € 83,10 | Lit 160.904 | % 100 |
| 06.A50.A 02 B 020 | P.O. MARMITTE PER GRUPPI ELETTROGENI 80-100 KVA | cad | € 101,00 | Lit 195.563 | % 100 |
| 06.A50.A 02 B 025 | P.O. MARMITTE PER GRUPPI ELETTROGENI 150-220 KVA | cad | € 125,00 | Lit 242.033 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI GRUPPI DI CONTINUITA' UPS |  |  |  |  |
|  | = POSA IN OPERA DI GRUPPI DI CONTINUITA' UPS PRIVI DI BATTERIE |  |  |  |  |
|  | POSA IN OPERA DI GRUPPI DI CONTINUITA' UPS PRIVI DI BATTERIE |  |  |  |  |
| 06.A50.B 01 A | POSA IN OPERA DI GRUPPI DI CONTINUITA' UPS PRIVI DI BATTERIE |  |  |  |  |
| 06.A50.B 01 A 010 | P.O. GRUPPI DI CONTINUITA' UPS 1F 2.5-10 KVA | cad | € 113,00 | Lit 218.798 | % 100 |
| 06.A50.B 01 A 015 | P.O. GRUPPI DI CONTINUITA' UPS 3F 18 KVA | cad | € 225,00 | Lit 435.660 | % 100 |
| 06.A50.B 01 A 020 | P.O. GRUPPI DI CONTINUITA' UPS 3F 30-60 KVA | cad | € 262,00 | Lit 507.302 | % 100 |
| 06.A50.B 01 A 025 | P.O. GRUPPI DI CONTINUITA' UPS 3F 110-225 KVA | cad | € 300,00 | Lit 580.881 | % 100 |
| 06.A50.B 01 A 030 | P.O. GRUPPI DI CONTINUITA' UPS 3F 300-400 KVA | cad | € 337,00 | Lit 652.522 | % 100 |
|  | POSA IN OPERA DI BATTERIE DI ACCUMULATORI |  |  |  |  |
| 06.A50.B 02 A | POSA IN OPERA DI BATTERIE DI ACCUMULATORI DI QUALUNQUE TIPO, AUTONOMIA 15', IN ARMADIO O SU TELAI COMPRESI TUTTI GLI ALLACCIAMENTI TRA GLI ELEMENTI. |  |  |  |  |
| 06.A50.B 02 A 010 | P.O. BATTERIE AUT. 15' PER UPS 2.5-10 KVA | cad | € 67,40 | Lit 130.504 | % 100 |
| 06.A50.B 02 A 015 | P.O. BATTERIE AUT. 15' PER UPS 18 KVA | cad | € 158,00 | Lit 305.930 | % 100 |
| 06.A50.B 02 A 020 | P.O. BATTERIE AUT. 15' PER UPS 30-60 KVA | cad | € 292,00 | Lit 565.390 | % 100 |
| 06.A50.B 02 A 025 | P.O. BATTERIE AUT 15' PER UPS 3F 110-225 KVA | cad | € 629,00 | Lit 1.217.913 | % 100 |
| 06.A50.B 02 A 030 | P.O. BATTERIE AUT 15' PER UPS 3F 300-400 KVA | cad | € 898,00 | Lit 1.738.770 | % 100 |
| 06.A50.B 02 B | POSA IN OPERA DI BATTERIE DI ACCUMULATORI DI QUALUNQUE TIPO, AUTONOMIA 30', IN ARMADIO O SU TELAI COMPRESI TUTTI GLI ALLACCIAMENTI TRA GLI ELEMENTI. |  |  |  |  |
| 06.A50.B 02 B 010 | P.O. BATTERIE AUT. 30' PER UPS 2.5-10 KVA | cad | € 80,80 | Lit 156.450 | % 100 |
| 06.A50.B 02 B 015 | P.O. BATTERIE AUT. 30' PER UPS 18 KVA | cad | € 189,00 | Lit 365.955 | % 100 |
| 06.A50.B 02 B 020 | P.O. BATTERIE AUT. 30' PER UPS 30-60 KVA | cad | € 351,00 | Lit 679.630 | % 100 |
| 06.A50.B 02 B 025 | P.O. BATTERIE AUT 30' PER UPS 3F 110-225 KVA | cad | € 755,00 | Lit 1.461.883 | % 100 |
| 06.A50.B 02 B 030 | P.O. BATTERIE AUT 30' PER UPS 3F 300-400 KVA | cad | € 1.078,00 | Lit 2.087.299 | % 100 |
|  | SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DI BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA' |  |  |  |  |
| 06.A50.B 03 A | SOSTITUZIONE ELEMENTI DI BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA' |  |  |  |  |
| 06.A50.B 03 A 010 | SOSTIT. ELEM. BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA' | cad | € 30,00 | Lit 58.088 | % 100 |

Sommario

Prefazione	758

L’origine Del Progetto	759

Questioni Metodologiche	759

La Diffusione	760

Gli Obiettivi Futuri	760

Premessa	761

MANO D'OPERA, ONERI ACCESSORI, VARIE	762

APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE M.T	764

TRASFORMATORI DI POTENZA	777

APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE B.T.	783

QUADRI B.T.	815

TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	823

CASSETTE E SCATOLE	836

CAVI E LINEE BLINDATE	841

APPARECCHI DI COMANDO E PRESE	862

IMPIANTI SPECIALI	866

CORPI ILLUMINANTI	885

LAMPADE	902

IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE	915

GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'	923

CAPITOLO DI SERVIZIO	927

MANODOPERA EQUIVALENTE	930

APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE M.T.	931

TRASFORMATORI	934

APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE B.T.	941

QUADRI B.T.	956

TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	966

CASSETTE E SCATOLE	981

IMPIANTI DI COMANDO E PRESE	1008

IMPIANTI SPECIALI	1018

CORPI ILLUMINANTI	1024

LAMPADE	1027

IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINI	1029

APPARECCHI UTILIZZATORI	1033

GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'	1037