Prefazione

Nell’anno 2000 la Regione Piemonte, con la pubblicazione del Prezzario di riferimento per i lavori pubblici, ha realizzato un ambizioso progetto basato sulla cooperazione tra soggetti diversi di rilevanza territoriale pubblica e privata.

Tale risultato, frutto della convergenza di interessi provenienti da più ambiti, pur ritenuto di rilevante importanza da tutti gli operatori del settore per il combinarsi di alcuni fattori caratterizzanti, quali la semplificazione, l’interazione, la massima diffusione ed innovazione, non è stato considerato il punto di arrivo di un processo articolato e complesso, ma la necessaria base per perseguire con efficacia successivi interventi migliorativi.

L’edizione 2001 ha consentito quindi una sostanziale ottimizzazione e un aggiornamento del documento, assicurando il necessario recepimento della futura moneta dell’Unione Europea, l’opportuno adeguamento economico dei singoli articoli e l’integrazione di nuove sezioni tematiche di rilevante contenuto intrinseco.

Condizione pregnante di tutte le attività è stata la  costante collaborazione, scaturita mediante un Protocollo d’intesa, tra tutti i soggetti comunque coinvolti. La regola di collaborazione così imposta, quale momento di sintesi del confronto delle rispettive esperienze e metodologie, ha consentito di perseguire tenacemente e proficuamente gli ulteriori obiettivi prefissati e tesi ad assicurare un documento sempre più integrato, di comune e semplice impiego. Il “tavolo tecnico”, a suo tempo appositamente costituito, ha continuato ad assicurare l’indispensabile coordinamento, mediando efficacemente tutti gli interessi rappresentati.

Il positivo risultato acquisito va pertanto ascritto alla volontà di enti, organismi e associazioni che pur con strutture e interessi diversi, sono riusciti a mantenere in vita un progetto ambizioso; ad essi, la Regione Piemonte, quale capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, rivolge un sentito ringraziamento ed assicura tutto il necessario supporto per le future esigenze operative.

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici

Caterina FERRERO

L’origine Del Progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale.

Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, di pronto intervento, edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo riguardava opere acquedottistiche,di illuminazione pubblica, e di impiantistica semaforica.

Successiva pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’ambiente e i lavori pubblici, hanno periodicamente aggiornato la prima versione dell’elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica.

A disposizione dell’utente vi erano quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti ed  altri prezzari più largamente impiegati, come quello predisposto dalla città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d’Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici.

E’ stato in seguito sottoscritto da detti soggetti un protocollo di intesa: documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo.

Per la sempre crescente richiesta degli operatori e, soprattutto, in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentati degli Enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati all’inizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro che si è assunto l’onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. Ad un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’Associazione ANISIG oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla CISPEL. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute e l’evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibili esauriente e corretto.

La versione così scaturita, nel corso dell’anno 2000 e del 2001, si è imposta quale   essenziale supporto per la valutazione dei costi di interventi in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questioni Metodologiche

Così come già per l’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000, anche l’attuale edizione 2001 si è sviluppata tenendo conto della  preziosa esperienza, già lungamente acquisita dal comune di Torino ed il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi ed attendibili,  nonché dell’ esperienza di alcuni settori regionali oltre che dei più validi prezzari esistenti in materia specialistiche (impianti, reti, verde, ecc).

Per una sempre maggiore completezza dell’insieme dell’opera ed a seguito delle sollecitazioni derivanti dalle esigenze rappresentate dagli operatori di settore, sono state inserite alcune nuove voci, nonché le seguenti sezioni tematiche:

Bioedilizia (Vol. 1 Sez.3)-Environment Park;

Segnaletica (Vol. 1 Sez. 4)-Comune di Torino;

Antincendio (Vol. 2 capitolo specifico della sezione 5)-Comune di Torino.

Ulteriore priorità, imposta peraltro dall’esigenza di assicurare una sempre maggiore trasparenza nella metodologia applicata per la costituzione dei prezzi, è stata attribuita alla indicazione, sperimentalmente adottata solo in alcune sezioni e voci, della percentuale di incidenza media della mano d’opera sul costo effettivo.

Per l’aggiornamento dei prezzi per l’anno in corso, il tavolo di lavoro ha fatto riferimento:

per le opere edili, ai costi della manodopera stabiliti al 1° febbraio 2001 dalla Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

per i materiali, agli aggiornamenti medi rilevati sempre dalla sopraccitata Commissione unica del Ministero LL.PP.;

per tutte  le altre sezioni, applicando ove ritenuto necessario, un aumento pari a circa il 2%, sempre tenendo conto delle variazioni medie rilevate dalla Commissione unica del Ministero LL.PP..

L’imminente avvento dell’Euro, ha imposto anche l’adozione di tale valuta quale entità economica di riferimento. Le relative conversioni sono state operate in maniera ragionata, assicurando sempre la maggiore corrispondenza possibile all’originario valore espresso in lire; quale esempio, in presenza di articoli con prezzi unitari particolarmente contenuti e non convertibili per effetto dell’impiego dei decimali, si è ricorso alla modificazione della relativa unità di misura.

Il prezzario si compone sempre di  5 volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza ovvero viene evidenziato, sul frontespizio di ogni testo, quale è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro e due nuove sezioni inerenti rispettivamente la bioedilizia e la segnaletica; il secondo volume comprende gli impianti elettrici e termici ed un nuovo capitolo inerente gli impianti antincendio; il terzo volume riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, quali fognature, depuratori e discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”  ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto ed ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l’agricoltura.

Un particolare cenno merita il primo volume, che si pone, anche in questa edizione, come una porta di accesso alla lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale quali la mano d’opera, i noleggi, i trasporti ed i  materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino e dai materiali e forniture inerenti la bioedilizia forniti dalla Environment Park  a seguto di una ricerca cofinanziata dall’Unione Europea inerente l’adozione di nuove tecniche di progettazione in chiave bioedile e per l’utilizzo delle energie rinnovabili. La stessa città di Torino ha procurato i prezzari relativi alla segnaletica, agli impianti elettrici e termici ed al capitolo inerente l’antincendio.

E’ importante segnalare che, comunque, il prezzario della città di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, di carattere prevalentemente urbano sia di nuova costruzione, sia soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è ritenuto opportuno ed adeguato, utilizzare comunque i prezzi esistenti quali prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti.

In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

L’articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti (art. 16 D.P.R. 21.12.1999 n. 554., pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28/04/2000).

I prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l’eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario in argomento.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potrà adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi riferite alle intrinseche specificità.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in Euro e, per facilitarne ancora la valutazione, viene fornita l’indicazione in lire.

Il prezzario è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

La Diffusione

Il prezzario del 2001, da considerarsi quale validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi confluiti attorno al tavolo di lavori, attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione, si prefigge l’obiettivo comune di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione e di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di ampliare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie cartacee sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella regione Piemonte.

Per divulgare ad un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario, sono stati proposti supporti informatici che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

Ad ogni copia dei cinque volumi viene allegato un CD rom, per facilitare le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenco prezzi.

Sono inoltre disponibili copie del CD rom presso il settore Opere Pubbliche della Regione a Torino, in distribuzione gratuita fino ad esaurimento. In più sarà messa a disposizione tramite internet la versione del prezzario in formato word e in formato ASCII. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della regione Piemonte potrà scaricarsi on line il prezzario, integralmente o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli Obiettivi Futuri

Il progetto sino ad ora attuato, avendo costituito un punto di partenza per interventi a venire, peraltro sin da ora previsti dalla Commissione Tecnica permanente costituita da alcuni rappresentanti della Regione, del CISPEL, dell’ASSISTAL Piemonte e Valle d’Aosta, dell’A.N.C.E. Piemonte, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino, si prefigge l’ambizioso obiettivo di realizzare una completa omogeneizzazione delle singole sezioni, mediante la creazione di una banca dati univoca. Tale passaggio risulta indispensabile, tra l’altro, per procedere alla eliminazione di tutte le duplicazioni, alla conseguente riduzione delle voci incluse ed all’arricchimento di ogni sezione con analisi strutturate in forma omogenea.

Pronto intervento

Sezione: 18

Premessa

L’Elenco Prezzi in argomento, nasce dall’esigenza dei Settori operanti nelle materie connesse alle opere pubbliche ed alla difesa del suolo, dipendenti dalle Direzioni Regionali Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, di disporre di uno strumento di immediato e facile impiego operativo, indispensabile per la valutazione dei danni conseguenti ad eventi naturali calamitosi, nonché per la previsione e realizzazione delle opere sistemative finanziate con fondi regionali e statali.

Si è quindi ritenuto di considerare, data anche la notevole complessità per la strutturazione di un’opera di carattere generale, solo le voci più ricorrenti e significative, rinviando, per le parti non comprese, alle relative sezioni specialistiche.

In questo ambito, la Direzione Regionale Opere Pubbliche, mediante l’istituzione di un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Settori centrali e periferici, mantiene come proposito l’adeguamento costante del prezzario di riferimento esistente, costituito originariamente nel 1978 con D.G.R. n. 5-12197 dell’11.01.1978, aggiornato nell’anno 1979 con D.G.R 13.02.1979 n. 18.19146, nell’anno 1981 con D.G.R. 28.05.1981 n. 113-6992, nell’anno 1982 con D.G.R. 16.11.1982 n. 103-20805, nell’anno 1983 con D.G.R. 07.06.1993 n. 89-25603 e per ultimo nell’anno 1995 con provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 103-692 del 7 agosto 1995.

Dal 2000, con l’approvazione da parte della Giunta regionale del “Prezzario di riferimento per lavori pubblici nella Regione Piemonte” (D.G.R. n.  del ) l’elenco prezzi in argomento è divenuto la sezione n. 16 del quinto volume (Territorio e Ambiente).

L’attuale revisione, divenuta la sezione 18 del 5° volume, persegue sostanzialmente la finalità di mantenere l’adeguata remuneratività economica degli articoli, rispetto  al mutato andamento dei costi di mercato; contempla pertanto, mediamente, un incremento economico del 2% dell’onere dei singoli articoli, salvo alcuni casi particolari (Murature-Scogliere), che sono stati integralmente  ridefiniti nell’analisi costitutiva e nel conseguente valore economico.

Nel merito, i valori assunti, che si ritiene possano avere una valenza indicativa media per tutto il territorio piemontese, sono stati desunti dai prezzi correnti di mercato e da un’indagine comparativa di lavori di recente appalto.

Non si è voluto, quindi, apportare diversificazioni ai prezzi a seconda della zona, poiché si è ritenuto che questo metodo potesse risultare troppo rigido e non consentire, in situazioni locali, la giusta valutazione che solo un’esatta conoscenza delle reali condizioni in cui si deve operare può determinare.

L’articolazione dei capitoli costitutivi, pur mantenendo l’originaria impostazione, ne ha ridisegnato la classificazione, anche in funzione delle esigenze determinate dall’informatizzazione dei processi attuativi.

Sono state omesse le indicazioni inerenti le prestazioni della mano d’opera, in quanto materia sensibilmente influenzata dall’ambito territoriale e sottoposta ad una dinamica conseguente a contrattazione di categoria.

Tali voci e relative alla mano d’opera edile, si intendono, pertanto, rinviate ai dati espressi dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta, che analizza in maniera analitica i valori relativi alla mano d’opera specializzata, qualificata e comune, con rilevamento per realtà provinciali.

Sono state omesse, inoltre, le indicazioni inerenti le voci elementari, quali la fornitura dei materiali ed il nolo delle attrezzature che si intendono compiutamente contemplate e descritte nella sezione sviluppata, per la materia edile, dal Comune di Torino.

|  | MANO D'OPERA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Riferimento Ministero LL.PP.- Provveditorato Regionale OO.PP. per il Piemonte e la Valle d'Aosta - Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili. |  |  |  |

| 18.P01 | NOLI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESCAVATORE |  |  |  |
| 18.P01.A 01 005 | Escavatore speciale (ragno) con capacità superiore a q 20, operanti in zone impervie, compreso operatore ed ogni altro onere | h | € 36,88 | Lit 71.400 |
|  | ELICOTTERO |  |  |  |
| 18.P01.B 01 005 | Elicottero leggero adatto al trasporto al gancio con portata non superiore a q. li 10, compreso trasferimento, carico, scarico, consumi, personale di volo ed assistenza di terra, compreso atre si ogni altro onere necessario - per ogni minuto di volo effettivo. | inch | € 18,17 | Lit 35.190 |

|  | MATERIALI A PIE' D'OPERA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vedasi sezione 1- Opere Edili Comune di Torino |  |  |  |

| 18.A01 | OPERE COMPIUTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEMOLIZIONI |  |  |  |
| 18.A01.A 01 005 | Demolizione parziale o totale di murature di qualsiasi genere e forma. Qualunque ne sia la tenacità e la specie, entro o fuori terra, compreso il taglio secondo linee prestabilite, da eseguire a macchina con eventuali modesti interventi a mano, la cernita dei materiali utili che rimangono di proprietà dell'Amministrazione per il loro reimpiego sui lavori od il trasporto ed accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori, nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali non utilizzabili, esclusi solo gli eventuali oneri di discarica | mc | € 16,86 | Lit 32.640 |
| 18.A01.A 02 005 | Demolizione di opere in conglomerato semplice o leggermente armato, anche a piccoli tratti, compreso il taglio delle armature in ferro anche con l'uso della fiamma ossidrica con tutti gli oneri di cui al all'articolo indicato nei riferimenti | mc | € 42,14 | Lit 81.600 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.A 01 005. |  |  |  |
| 18.A01.A 03 005 | Demolizione graduale ed anche parziale di fabbricati escluse le tettoie, sia in elevazione che in fondazione di qualsiasi genere, struttura ed altezza, da computarsi vuoto per pieno dal piano di campagna alla linea di gronda, con l'obbligo del recupero dei materiali dichiarati utilizzabili dalla Direzione dei Lavori e che rimangano di proprietà dell'Amministrazione, compresi i puntellamenti e tutti gli oneri di cui all'articolo indicato nei riferimenti | mc | € 4,74 | Lit 9.180 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.A 02 005. |  |  |  |
| 18.A01.A 04 005 | Disfacimento di tetti, in legno e tegole compresa la discesa delle tegole, l'accatastamento ed il deposito dei materiali recuperabili ed il trasporto del materiale inutilizzabile alle discariche | mc | € 12,12 | Lit 23.460 |
| 18.A01.A 05 005 | Demolizione di masse rocciose intere ed a porzioni , realizzata mediante l'impiego di tecniche di perforazione, anche senza l'uso di ponteggi, e con l'impiego di cementi espansivi, compreso l'eventuale ogni onere accessorio necessario, l'eventuale sistemazione in loco e/o il trasporto in discarica, esclusi solo gli eventuali oneri di discarica. | mc | € 131,70 | Lit 255.000 |
| 18.A01.A 06 005 | Disgaggio di massi pericolanti, taglio degli arbusti e delle ceppaie in parete e sul ciglio, effettuato da rocciatori specializzati muniti di attrezzatura idraulica (movimento da 10t a 50t) compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e di trasferta ed ogni altro onere necessario. | mq | € 3,69 | Lit 7.140 |

|  | SCAVI E RIPORTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.A01.B 01 005 | Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed in presenza di acqua fino a cm. 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a mc. 1,00, per l'apertura di sedi stradali e loro pertinenze, per impianto di opere d'arte, disfacimento o scarificazione profonda di massicciata; apertura di cassonetti su strade esistenti, per l'eventuale abbassamento o bonifica del piano di posa dei rilevanti stradali, ecc. compreso l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro contro le murature ed a riempimento dei cavi, od a rifiuto se non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, il taglio degli alberi e dei cespugli e l'estirpazione delle ceppaie, l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di scavo corrispondenti a quelle di progetto | mc | € 3,69 | Lit 7.140 |
| 18.A01.B 02 005 | Sovrapprezzo per scavo di sbancamento come al precedente articolo ma esclusivamente in roccia da mina o per trovanti superiori al mc. 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura prescritta per il riempimento, carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori | mc | € 18,17 | Lit 35.190 |
| 18.A01.B 03 | Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a cm. 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a mc. 1,00 compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'Impresa: |  |  |  |
| 18.A01.B 03 005 | a) sino alla profondità di m. 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna | mc | € 6,06 | Lit 11.730 |
| 18.A01.B 03 010 | b) id. c. s. ma alla profondità di m. 2,01 a m. 4 | mc | € 7,90 | Lit 15.300 |
| 18.A01.B 03 015 | c) id. c. s. ma alla profondità di m. 4,01 a m. 6 | mc | € 10,54 | Lit 20.400 |
| 18.A01.B 03 020 | d) id. c. s. ma per ogni metro o frazione di metro di profondità superiore | mc | € 1,84 | Lit 3.570 |
| 18.A01.B 04 005 | Sovrapprezzo percentuale delle voci di cui all'articolo indicato nei riferimenti per scavi eseguiti con mezzi operanti su sedi stradali in ambito urbano e in presenza di altre infrastrutture 40% |  | 40% |  |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.B 03. |  |  |  |
| 18.A01.B 05 005 | Sovrapprezzo per scavo di fondazione a sezione obbligata, ma in roccia da mina o per trovanti superiori a mc. 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori (vedi riferimenti) | mc | € 20,81 | Lit 40.290 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.B 03 010. |  |  |  |
| 18.A01.B 06 005 | Sovrapprezzo percentuale ai prezzi di cui alla voce indicata nei riferimenti per scavi a pozzo 90% |  | 90% |  |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.B 03 010. |  |  |  |
| 18.A01.B 07 | Scavo esclusivamente eseguito a mano con le caratteristiche dell'articolo indicato nei riferimenti |  |  |  |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.B 03 010. |  |  |  |
| 18.A01.B 07 005 | Fino a metri 2 di profondati | mc | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 18.A01.B 07 010 | sovrapprezzo per ogni metro ulteriore di profondità | mc | € 6,32 | Lit 12.240 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.B 03 010. |  |  |  |
| 18.A01.B 08 005 | Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in presenza d'acqua alta più di cm. 20 rispetto al livello naturale, con l'obbligo dell'esaurimento della stessa, comunque profonda, anche comprese e compensate le spese di fornitura e di funzionamento pompe per l'aggottamento, di costruzioni di ture, ecc. (vedi riferimenti) | mc | € 4,21 | Lit 8.160 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.B 03. |  |  |  |
| 18.A01.B 09 005 | Formazione di tutto o parte del rilevato e fondazione stradale eseguiti con materiali aventi caratteristiche rispondenti alle prescrizioni, provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a totale cura e spese dell'Impresa e riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori, compreso e compensato ogni fornitura di materiale, il taglio degli alberi e dei cespugli, l'estirpazione delle ceppaie, la rimozione dei trovanti ed il relativo riempimento dei vuoti cosi creatisi ed il successivo costipamento, l'asportazione del terreno coltivo dal piano di posa per una profondità di cm. 20, l'eventuale gradonatura di detto piano e la sua compattazione nonché il riempimento del vano scavato con materiale idoneo. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico del materiale ed il suo costipamento a strati di altezza non superiore a 40 cm. , in modo da ottenere in ogni punto del rilevato un valore del modulo di deformazione non inferiore a 800 kg/cmq, la sagomatura e profilatura di banchine, cigli e scarpate rivestite con uno strato di terra vegetale di almeno 20 cm ed ogni altra fornitura, lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto, a perfetta regola d'arte | mc | € 7,90 | Lit 15.300 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.B 07 010. |  |  |  |
| 18.A01.B 10 005 | Formazione di rilevato come al precedente articolo ma con materiali provenienti dagli scavi e giudicati idonei dalla Direzione dei Lavori | mc | € 3,69 | Lit 7.140 |
| 18.A01.B 11 005 | Scavi in galleria a sezione inferiore a mc. 4 per ml e di lunghezza inferiore a m. 5 in terreno di qualsiasi natura non roccioso, compreso ogni onere per armature e puntellamenti, estrazione dei materiali scavati, reinterro con costipamento | mc | € 76,38 | Lit 147.900 |
| 18.A01.B 12 005 | Armatura di pareti di scavo mediante rivestimento continuo in legname anche disposto a cassa chiusa, espressamente ordinata ed approvata | mc | € 11,59 | Lit 22.440 |
| N.B.: I prezzi di tutte le voci di scavo comprendono anche il trasporto, spianamento e sistemazione nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta eccedenti o inidonei al rinterro, da realizzarsi ove le condizioni locali lo consentano. Gli eventuali o neri di discarica dovranno essere determinati con riferimento al prezzo imposto, relativamente alla natura del materiale da collocare. |

|  | FONDAZIONI INDIRETTE - DIAFRAMMI - OPERE DI CONSOLIDAMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.A01.C 01 005 | Fornitura ed infissione in acqua e fuori con battipalo di peso idoneo in pali in c. a. centrifugato di forma tronco conica a sezione anulare, con diametro minimo alla punta di cm 24 e conicità di cm 1,5 per ml, con armatura longitudinale di tondini in acciaio di qualità idonea, in numero e diametro adeguato, avente carica di rottura superiore a 70 kg/mmq, con doppia spirale destrorsa e sinistrorsa in filo di ferro crudo infittita e irrobustita in punta ed al calcio; confezionata con calcestruzzo avente (R'bk non inferiore a 350 kg/cmq) e forniti di adatta puntazza metallica per la infissione, compreso ogni onere per trasporto, ponteggi, preparazione delle teste per la battitura e per il getto sovrastante, riempimento con calcestruzzo della stessa dosatura della corona per l'anima cava del palo, la fornitura dei dati di battitura per la verifica delle portanze del terreno e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Per ogni cm di diametro esterno misurato alla testata, compreso il ferro d'armatura interno. | ml | € 0,53 | Lit 1.020 |
| 18.A01.C 02 005 | Pali speciali battuti eseguiti senza asportazione del terreno, del tipo Francki o similari, eseguiti sia all'asciutto che in presenza di acqua, con calcestruzzo avente una R'bk (300 kg/cmq, in opera, comprese le espansioni laterali e di base, l'onere dell'infissione del tubo forma, la foratura a vuoto, le prove sia statiche che dinamiche, e di carotatura, e quanto altro previsto per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusa la sola eventuale fornitura dell'armatura metallica da conteggiarsi a parte. | ml | € 65,85 | Lit 127.500 |
| 18.A01.C 03 | Pali trivellati in calcestruzzo anche a grande diametro, sia all'asciutto che in presenza d'acqua non fluente anche in alveo di fiume o torrente, con fusto di calcestruzzo avente una R' bk (300 kg/cmq compresi: la formazione del foro, anche a vuoto e con attrezzature speciali l'infissione e ritiro graduale del tuboforma o la sua eventuale perdita, l'impiego alternativo di fango betonico, di eventuali oneri per il getto in presenza di armatura metallica, e, ove occorra, per la posa in opera di una idonea camicia di lamierino a protezione del getto limitatamente alla parte di palo che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori; la sistemazione delle teste dei pali, gli eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove statiche dinamiche e di carotatura e quant'altro previsto per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte: |  |  |  |
| 18.A01.C 03 005 | a) per diametro esterno del tuboforma di 600 mm. | ml | € 85,21 | Lit 165.000 |
| 18.A01.C 03 010 | b) per diametro esterno del tuboforma di 800 mm. | ml | € 123,95 | Lit 240.000 |
| 18.A01.C 03 015 | c) per diametro esterno del tuboforma di 1000 mm. | ml | € 121,37 | Lit 235.000 |
| 18.A01.C 03 020 | d) per diametro esterno del tuboforma di 1200 mm. | ml | € 144,61 | Lit 280.000 |
| 18.A01.C 03 025 | e) per diametro esterno del tuboforma di 1500 mm. | ml | € 180,76 | Lit 350.000 |
| 18.A01.C 03 030 | f) per diametro esterno del tuboforma di 1800 mm. | ml | € 232,40 | Lit 450.000 |
| 18.A01.C 03 035 | g) per diametro esterno del tuboforma di 2000 mm. | ml | € 284,05 | Lit 550.000 |
| 18.A01.C 04 | Diaframma a parete continua, costituito da pannelli aventi la sagoma prescritta dalla Direzione dei Lavori, in conglomerato cementizio semplice od armato avente una R' bk (250 kg/cmq eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti in fango attivo di betonite compreso lo scavo in terreno di qualunque natura e consistenza, anche in presenza di trovanti compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, nonché la fornitura a posa dei dispositivi di sostegno delle armature metalliche, ove previste. Nel prezzo e pure compreso e compensato ogni onere per il getto in presenza di armature metalliche, la formazione delle coree di guida di sezione non inferiore a cm 40 x 50 e quanto altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte con l'esclusione della sole eventuale fornitura e posa in opera dell'armatura metallica che verrà compensata con i relativi prezzi di elenco: |  |  |  |
| 18.A01.C 04 005 | a) dello spessore di cm. 40 | mq | € 68,48 | Lit 132.600 |
| 18.A01.C 04 010 | b) dello spessore di cm. 50 | mq | € 81,65 | Lit 158.100 |
| 18.A01.C 04 015 | c) dello spessore di cm. 60 | mq | € 89,55 | Lit 173.400 |
| 18.A01.C 04 020 | d) dello spessore di cm. 80 | mq | € 105,36 | Lit 204.000 |
| 18.A01.C 04 025 | e) dello spessore di cm. 100 | mq | € 123,79 | Lit 239.700 |
| 18.A01.C 05 005 | Sovrapprezzo percentuale ai prezzi di cui alla voce, indicata nei riferimenti, per esecuzione di giunti ad incastro per la realizzazione di diaframmi continui impermeabili. 22% |  | 22% |  |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.C 04 005. |  |  |  |
| 18.A01.C 06 005 | Sovrapprezzo percentuale ai prezzi di cui alla voce, indicata nei riferimenti, per realizzazione di diaframmi a sezione complesse (pannelli con forma planimetrica a T oppure a croce). 28% |  | 28% |  |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.C 04 005. |  |  |  |
| 18.A01.C 07 005 | Riduzione percentuale ai prezzi di cui alla voce, indicata nei riferimenti, per diaframmi non seguiti da getto (scavo a vuoto). 35% |  | 35% |  |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.C 04 005. |  |  |  |
| 18.A01.C 08 | Esecuzione di tiranti in c. a. p. di tipo provvisorio mediante perforazione a roto - percussione con batteria perforante diametro 90 - 140 mm attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante dalla perforazione, compresa altresì la fornitura e posa della armatura per c. a. p. delle piastre d'ancoraggio delle testate, dadi di bloccaggio nonché la messa in tensione finale esclusa la formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove necessario, dei tiranti: |  |  |  |
| 18.A01.C 08 005 | a) per tiranti capaci di 30 t. | ml | € 59,53 | Lit 115.260 |
| 18.A01.C 08 010 | b) per tiranti capaci di 45 t. | ml | € 64,79 | Lit 125.460 |
| 18.A01.C 08 015 | c) per tiranti capaci di 60 t. | ml | € 70,33 | Lit 136.170 |
| 18.A01.C 08 020 | d) per tiranti capaci di 75 t. | ml | € 77,44 | Lit 149.940 |
| 18.A01.C 08 025 | e) per tiranti capaci di 90 t. | ml | € 86,92 | Lit 168.300 |
| 18.A01.C 09 | Esecuzione di tiranti in c. a. p. di tipo definitivo, con doppia guaina ed inniezioni ripetute, perforazione a roto - percussione con batteria perforante diametro 90 - 140 mm attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia, compresa altresì la fornitura e posa della armatura per c. a. p. delle piastre d'ancoraggio delle testate, dadi di bloccaggio nonché la messa in tensione finale esclusa la formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove necessario, dei tiranti: |  |  |  |
| 18.A01.C 09 005 | a) per tiranti capaci di 30 t. | ml | € 73,75 | Lit 142.800 |
| 18.A01.C 09 010 | b) per tiranti capaci di 45 t. | ml | € 80,60 | Lit 156.060 |
| 18.A01.C 09 015 | c) per tiranti capaci di 60 t. | ml | € 86,92 | Lit 168.300 |
| 18.A01.C 09 020 | d) per tiranti capaci di 75 t. | ml | € 96,40 | Lit 186.660 |
| 18.A01.C 09 025 | e) per tiranti capaci di 90 t. | ml | € 107,99 | Lit 209.100 |
| 18.A01.C 10 | Esecuzione di tiranti in barre tipo Dywidag mediante perforazione a roto - percussione con batteria perforante diametro 90 - 140 mm attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante dalla perforazione, compresa altresì la fornitura e posa dell'armatura, delle piastre d'ancoraggio delle testate, dadi di bloccaggio nonché la messa in tensione finale esclusa la formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove necessario, dei tiranti: |  |  |  |
| 18.A01.C 10 005 | a) per tiranti capaci di 30 t. | ml | € 65,32 | Lit 126.480 |
| 18.A01.C 10 010 | b) per tiranti capaci di 45 t. | ml | € 71,12 | Lit 137.700 |
| 18.A01.C 10 015 | c) per tiranti capaci di 60 t. | ml | € 76,91 | Lit 148.920 |
| 18.A01.C 11 | Formazione di colonne di terreno consolidate con procedimento monofluido, verticali o subverticali tra loro compenetrante o non, realizzate all'aperto, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno e dal valore di energia specifica impiegata, mediante introduzione a rotazione di rete aventi diametro opportuno che vengono successivamente ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad altissima pressione attraverso appositi ugelli la miscela disgreganti e cementanti, compresa la fornitura di cemento R 325 fino ad un consumo di 600 kg per metro cubo di terreno consolidato, esclusi la formazione di accessi a piani lavoro, e l'eventuale fornitura e posa di armatura tubolare, per lunghezze fino a 20 m misurate dalla massima profondati raggiunta dall'utensile alla quota superiore del trattamento: |  |  |  |
| 18.A01.C 11 005 | a) per diametro reso 50 - 60 cm. | ml | € 97,46 | Lit 188.700 |
| 18.A01.C 11 010 | b) per diametro reso 70 - 90 cm. | ml | € 102,72 | Lit 198.900 |
| 18.A01.C 12 | per fori nel corpo delle colonne di terreno consolidato per introduzione di armatura, compresa la sigillatura mediante iniezione di miscela cementizia: |  |  |  |
| 18.A01.C 12 005 | a) per diametro 90 - 100 mm. | ml | € 28,97 | Lit 56.100 |
| 18.A01.C 12 010 | b) per diametro 130 - 140 mm. | ml | € 39,51 | Lit 76.500 |
| 18.A01.C 12 015 | c) per diametro 200 - 220 mm. | ml | € 57,95 | Lit 112.200 |
| 18.A01.C 13 005 | Costruzione di ponteggi atti a sopportare il peso e l'ingombro delle macchine da impiegare per l'esecuzione dei tiranti con formazione dei piani di lavoro alle diverse quote, compreso trasporto in andata e ritorno dei materiali necessari, carico e scarico degli automezzi, montaggio e smontaggio, noleggio per tutta la durata dei lavori. | mq | € 31,61 | Lit 61.200 |
| 18.A01.C 14 | Esecuzione di micropali, eseguiti mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante dalla perforazione, esclusa solo la fornitura dell'armatura tubolare che verrà valutata a parte: |  |  |  |
| 18.A01.C 14 005 | a) per diametro 90 - 120 mm. | ml | € 47,41 | Lit 91.800 |
| 18.A01.C 14 010 | b) per diametro 130 - 160 mm. | ml | € 57,95 | Lit 112.200 |
| 18.A01.C 14 015 | c) per diametro 170 - 220 mm. | ml | € 71,12 | Lit 137.700 |
| 18.A01.C 14 020 | d) per diametro 230 - 300 mm. | ml | € 79,02 | Lit 153.000 |
| 18.A01.C 15 | Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio, opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, |  |  |  |
| 18.A01.C 15 005 | compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc. | kg | € 1,63 | Lit 3.162 |
| 18.A01.C 15 010 | compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc. con profilati in acciaio | kg | € 1,37 | Lit 2.652 |
| 18.A01.C 16 005 | Iniezione di boiacca fluida di cemento eseguita attraverso i fori per tiranti o micropali per le quantità eccedenti il doppio del volume teorico del foro, compreso il noleggio, gli spostamenti di meccanismi adatti, la fornitura del cemento e la mano d'opera occorrente. | ql | € 13,96 | Lit 27.030 |
| 18.A01.C 17 005 | perforazioni verticali o comunque inclinate per iniezioni, eseguite con impiego di attrezzatura idonea attraverso murature od in terreni di qualsiasi natura con foro del diametro 80 mm circa, compreso di ogni eventuale maggiore onere per il rivestimento dei fori in presenza di terreni spingenti o franosi. | ml | € 38,46 | Lit 74.460 |
| 18.A01.C 18 005 | Fornitura e posa in opera nei fori di cui sopra di speciali canne in P. V. C. del diametro 1"1/2 opportunamente munite di apposite valvole per la successiva iniezione compreso ogni onere per tagli, giunzioni, sfridi, ecc. | ml | € 11,06 | Lit 21.420 |
| 18.A01.C 19 005 | Compenso per la predisposizione degli otturatori e per la manovra dei medesimi per l'esecuzione delle iniezioni a sezioni ed a pressioni controllate di cemento, compresa l'esecuzione della prima iniezione di boiacca cementizia fra il tubo in P. V. C. ed il terreno | cad | € 5,79 | Lit 11.220 |
| 18.A01.C 20 005 | Esecuzione di iniezioni con sistema a sezioni ed a pressioni controllate ogni 33 cm di interasse, compresa la fornitura dei materiali e la preventiva preparazione delle miscele di iniezione con impiego di appositi miscelatori meccanici ad alta turbolenza. | ql | € 17,12 | Lit 33.150 |
| 18.A01.C 21 | Esecuzione di dreni suborizzontali mediante perforazione del terreno con batteria a rotazione o a roto - percussore attraverso terreni di normale difficoltà a granolumetria media 3" compresa la fornitura e posa di calza geotessile protettiva, compreso il noleggi di tutta l'attrezzatura necessaria e la mano d'opera e per profondità di : |  |  |  |
| 18.A01.C 21 005 | a) da 0 a 30 m | ml | € 79,02 | Lit 153.000 |
| 18.A01.C 21 010 | b) da 30 a 60 m | ml | € 105,36 | Lit 204.000 |
| 18.A01.C 22 005 | Sovrapprezzo per perforazioni di terreni a granulometria grossolana con uso di utensili diamantati e/o doppio rivestimento (vedi riferimenti) | ml | € 52,68 | Lit 102.000 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.C 21 005. |  |  |  |
| 18.A01.C 23 005 | Esecuzione di "gunite" dello spessore di cm 5 spruzzata con aria compressa sulle pareti anche a tratti successivi dosata con ql. 4,25 di cemento tipo per mc di sabbia opportunamente additivata con prodotti speciali (acceleranti di presa, idrofughi, ecc.) data in opera a perfetta regola d'arte anche in presenza di armature metalliche compresi tutti gli oneri per sfridi ecc. | mq | € 32,92 | Lit 63.750 |
| 18.A01.C 24 005 | Esecuzione di betocino dello spessore fino a cm 15 spruzzato con aria compressa sulle pareti anche a strati successivi dosato con q. li 5,00 di cemento tipo 425 per mc di inerti e granulometria corretta opportunamente addittivato con prodotti speciali (acceleranti di presa, idrofughi, ecc.) dato in opera a perfetta regola d'arte anche in presenza di armature metalliche compresi tutti gli oneri per sfridi ecc | mq | € 60,84 | Lit 117.810 |
| 18.A01.C 25 005 | Sabbiatura a fondo dei muri o delle pareti da trattare con sabbia silicea o similare fino al vivo della struttura al fine di asportare eventuali parti lesionate o già in fase di degradazione compreso inoltre il lavaggio con abbondante acqua a pressione fino alla completa pulizia delle stesse. | mq | € 10,54 | Lit 20.400 |
| 18.A01.C 26 | Fornitura e posa in opera di palancole metalliche in acciaio fino alla lunghezza di ml 13,00 compresa l'infissione per vibratura ottenuta con vibratore idraulico ad alta frequenza (1800 - 2400 cicli/min.) compresa la fornitura e l'assemblaggio di pezzi speciali di collegamento e quant'altro occorre per la realizzazione del lavoro a regola d'arte: |  |  |  |
| 18.A01.C 26 005 | senza trattamento anticorrosivo | kg | € 1,05 | Lit 2.040 |
| 18.A01.C 26 010 | con trattamento con materiali anticorrosivi (zincatura, ecc.) | kg | € 1,32 | Lit 2.550 |
| 18.A01.C 27 005 | Fornitura e posa in opera di struttura di contenimento e/o sostegno delle terre del tipo a gravita , realizzata attraverso la sovrapposizione alternata ortogonale di singoli elementi, di tipo traviforme e tra di loro disgiunti, prefabbricati in c. a. v. di classe 350 con R' bk (35 N/mmq atti a realizzare contenitori grigliati aventi pareti verticali, ovvero a scarpa. E' compreso e compensato nel prezzo lo spianamento ed il compattamento del piano d'appoggio, nonché eventuali deviazioni d'acqua e aggottamenti. | mc | € 81,65 | Lit 158.100 |
|  | Le opere di fondazione verranno pagate a parte con i relativi prezzi di elenco. per la determinazione del volume del manufatto bisognera fare riferimento a quello teorico risultante dalle massime sporgenze esterne degli elementi prefabbricati. |  |  |  |
| 18.A01.C 28 005 | Riempimento delle strutture di cui alla voce, dell'articolo indicato nei riferimenti, con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di pezzatura idonea a far si che il materiale stesso non abbia possibilità di fuoriuscita dalla struttura cosi costituita, eventualmente miscelato con terra di scavo, di peso per unita non inferiore a1800 kg/mc, insilato all'interno senza bisogno di alcuna compattazione meccanica. | mc | € 13,17 | Lit 25.500 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.C 27 005. |  |  |  |

|  | ARMATURE DI SOSTEGNO - CASSEFORME ECC. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.A01.D 01 005 | Casserature in legname od in ferro di qualunque forma per strutture in calcestruzzo semplice ed armato per opere di fondazione compreso il puntellamento e successivo disarmo, la pulizia e l'accatastamento del materiale, misurato sulla superficie sviluppata contro il getto | mc | € 12,91 | Lit 24.990 |
| 18.A01.D 02 | Casserature come al precedente articolo e con gli stessi oneri per murature in elevazione anche armate esclusi i pilastri |  |  |  |
| 18.A01.D 02 005 | a) fino ad una altezza di mt. 3 dal piano di appoggio | mc | € 14,22 | Lit 27.540 |
| 18.A01.D 02 010 | b) sovrapprezzo percentuale per altezze superiori ai 3 metri 20% |  | 20% |  |
| 18.A01.D 02 015 | c) in caso di casserature per getti in cls controterra alle voci 18.A01.D02 005 e 18.A01.D02 010 si applica il sovrapprezzo 50% |  | 50% |  |
| 18.A01.D 03 | Casseratura in legname od in ferro di qualunque forma per strutture in c. a. anche complesse, a parametro curvo a sezione ridotta o variabile, piastre, solette, travi in genere e nervature in vista compreso il oro puntellamento, per armatura di pilastri in genere di qualsiasi altezza, il successivo disarmo, la pulizia e l'accatastamento del materiale, misurato sulla superficie sviluppata dei getti |  |  |  |
| 18.A01.D 03 005 | a) fino ad un'altezza di mt 3 dal piano di appoggio | mq | € 16,86 | Lit 32.640 |
| 18.A01.D 03 010 | b) sovrapprezzo percentuale per ogni metro in più di puntellamento 5% |  | 5% |  |
| 18.A01.D 04 005 | Casseratura per centine per volti di luce fino a 10 mt impostate ad un'altezza fino a 5 mt dal piano di appoggio, compreso il puntellamento e successivo disarmo, pulizia ed accatastamento del materiale, misurato sulla superficie sviluppata dell'intradosso della volta | mq | € 21,86 | Lit 42.330 |

|  | CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI ED ARMATI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.A01.E 01 005 | Sottofondazioni, rinfianchi sui volti, riempimento di vani ed opere similari in conglomerato cementizio avente una R'bk 100 kg/cmq dato in opera compreso e compensato ogni onere con esclusione solo dell'eventuale casseratura e relativi puntellamenti e ponteggi, etc. che se necessaria verrà conteggiata a parte con il relativo prezzo di elenco | mc | € 60,58 | Lit 117.300 |
| 18.A01.E 02 005 | Fondazioni in conglomerato cementizio anche armato avente una R'bk > 200 kg/cmq dato in opera ogni onere compreso e compensato come al precedente articolo, escluso l'eventuale acciaio di armatura, le casserature, puntellamenti, ponteggi, ecc. che verranno conteggiati a parte con i relativi prezzi di elenco. | mc | € 74,80 | Lit 144.840 |
| 18.A01.E 03 005 | Strutture murarie piene in elevazione (cioè sopra la risega di fondazione) non armate ed armate con non più di 30 kg/mc per muri di sostegno di sottoscarpa, di controriva, per spalle e pile, in calcestruzzo avente una R'bk non minore di 200 kg/cmq con tutti gli oneri di cui all'articolo indicato nei riferimenti escluso l'eventuale acciaio di armatura e le casserature, puntellamenti, ponteggi ecc. che verranno conteggiati a parte, con relativi prezzi di elenco | mc | € 81,65 | Lit 158.100 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.E 01. |  |  |  |
| 18.A01.E 04 005 | Strutture in c. a. in elevazione (cioè sopra la risega di fondazione) per muri di sostegno, di sottoscarpa, per spalle e pile aventi una R'bk non minore di 250 kg/cmq, date in opera con tutti gli oneri di cui al precedente articolo | mc | € 86,92 | Lit 168.300 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.E 03. |  |  |  |
| 18.A01.E 05 005 | Strutture in c. a. in elevazione (cioè sopra la risega di fondazione) quali pilastri, travi od impalcanti nervati, traversi, solette di impalcanti, solettoni pieni, portali chiusi o aperti, copertine, soglie, cantonali, conici aventi una R'bk non minore di 300 kg/cmq, date in opera con tutti gli oneri di cui all'articolo indicato nei riferimenti. | mc | € 100,09 | Lit 193.800 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.E 03. |  |  |  |
| 18.A01.E 06 005 | Compenso per lavorazione e posa in opera di acciai sia in barre tonde - lisce che ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro e delle lunghezze richieste per c. a. e c. a. p. compreso le piegature, le legature ed il filo a queste necessario, i distanziatori, le eventuali saldature di giunzione e lo sfrido | kg | € 0,33 | Lit 632 |
| 18.A01.E 07 | Compenso per lavorazione e posa in opera di acciai sia in barre tonde - lisce che ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro e delle lunghezze richieste per c. a. e c. a. p. compreso le piegature, le legature ed il filo a queste necessario, i distanziatori, le eventuali saldature di giunzione e lo sfrido compresa la fornitura dei materiali Per acciaio in barre tonde lisce: |  |  |  |
| 18.A01.E 07 005 | a) tipo Fe B 32 K; (a=1. 600 kg/cmq | kg | € 0,77 | Lit 1.489 |
| 18.A01.E 07 010 | b) tipo Fe B 38 K; (a=2. 200 kg/cmq | kg | € 0,81 | Lit 1.561 |
| 18.A01.E 07 015 | c) tipo Fe B 44 K; (a=2. 600 kg/cmq | kg | € 0,85 | Lit 1.642 |

|  | MURATURE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.A01.F 01 005 | Muratura di mattoni pieni e di spessore superiore ad una testa, lavorata con malta dosata al ql 5,00 di cemento tipo 325 per mc. di sabbia, eseguita a qualunque altezza e profondità anche per sottomurazioni, muri retti o centinati, lesene, pilastri, archi a volte di qualunque luce e spessore compresa la silatura dei giunti, la formazione di spigoli, architravi, incassature, gli occorrenti ponteggi ed impalcature e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte | mc | € 266,49 | Lit 516.000 |
| 18.A01.F 02 005 | Muratura in elevazione di mattoni pieni di spessore superiore ad una testa stampati e sabbiati con faccia vista per paramano eseguita con malta cementizia dosata a 6,00 q. li di cemento tipo 325 per mc. di impasto, compresa la stuccatura dei giunti con malta idraulica o di cemento e gli altri oneri di cui al precedente articolo | mc | € 319,69 | Lit 619.000 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.F 01. |  |  |  |
| 18.A01.F 03 005 | Muratura di rivestimento eseguita in mattoni vecchi di spessore 1 (una) testa, eseguita con malta idraulica o di cemento e gli altri oneri di cui all'articolo indicato nei riferimenti. | mc | € 154,94 | Lit 300.000 |
| 18.A01.F 04 | Muratura di pietrame e malta cementizia dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per mc. di sabbia, a corsi regolari ed a mosaico regolare, per muri di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: |  |  |  |
| 18.A01.F 04 005 | a) con pietrame fornito dall'Impresa | mc | € 213,81 | Lit 414.000 |
| 18.A01.F 04 010 | b) con utilizzazione di pietrame di recupero | mc | € 185,92 | Lit 360.000 |
| 18.A01.F 05 | Muratura di elevazione di qualunque altezza e spessore formata da conglomerato cementizio con paramento esterno di pietrame dello spessore medio di cm. 30 ben ammorsato nel calcestruzzo retrostante, data in opera con malta cementizia confezionata a q. li 4,00 di cemento tipo 325 per mc. di impasto, compreso il compenso per la lavorazione della faccia vista, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, la formazione dei giunti di dilatazione e dei risvolti ad angolo, i ponteggi ed impalcature nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: |  |  |  |
| 18.A01.F 05 005 | a) con calcestruzzo del tipo di cui all'art. nei riferimenti e con pietrame fornito dall'Impresa | mc | € 335,70 | Lit 650.000 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.E 05. |  |  |  |
| 18.A01.F 05 010 | b) idem del precedente ma con utilizzazione di pietrame di recupero | mc | € 258,23 | Lit 500.000 |
| 18.A01.F 06 005 | Stilatura di giunti per muratura di pietrame in vista eseguita con malta dosata a 5,00 q. li di cemento tipo 325 per mc. di impasto | mq | € 7,38 | Lit 14.280 |
| 18.A01.F 07 005 | Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondità in calcestruzzo armato del diametro interno di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm. 15, soletta di copertura, compreso i gradini in ferro alla marinara, l'elemento prefabbricato terminale di raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte | ml | € 215,46 | Lit 417.180 |
| 18.A01.F 08 005 | Costruzione di pozzetto tubolare come alla voce precedente ma del diametro interno di cm. 120 | ml | € 247,59 | Lit 479.400 |

|  | INTONACI - CAPPE - IMPERMEABILIZZAZIONI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.A01.G 01 | Intonaco grezzo di cemento su volte, pareti verticali ed orizzontali, eseguito con malta dosata a q. li 4,00 di cemento tipo 325 per mc di impasto, dello spessore di mm 15, compreso l'onere delle impalcature e ponteggi occorrenti: |  |  |  |
| 18.A01.G 01 005 | a) fino a mt 3,00 di altezza | mq | € 11,06 | Lit 21.420 |
| 18.A01.G 01 010 | b) per altezza compresa fra mt 3,01 e 10,00 mt | mq | € 13,70 | Lit 26.520 |
| 18.A01.G 01 015 | c) oltre mt 10 di altezza | mq | € 15,80 | Lit 30.600 |
| 18.A01.G 02 | Intonaco liscio (rinzaffo e arricciatura) di cemento su volte, pareti verticali ed orizzontali eseguito con malta dosata a ql 4,00 di cemento tipo 325 per mc di impasto eseguito in due strati di spessore complessivo di cm 2, rifinito e lisciato a cazzuola spolvero di cemento puro compreso l'onere delle impalcature e ponteggi occorrenti: |  |  |  |
| 18.A01.G 02 005 | a) fino a mt 3,00 di altezza | mq | € 12,12 | Lit 23.460 |
| 18.A01.G 02 010 | b) per altezza compresa fra mt 3,01 e mt 10,00 | mq | € 14,75 | Lit 28.560 |
| 18.A01.G 02 015 | c) oltre mt 10,00 di altezza | mq | € 16,86 | Lit 32.640 |
| 18.A01.G 03 005 | Smalto cementizio per cappe su manufatti formato con malta confezionata con q. li 5,00 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore medio di cm 3 con la superficie lisciata. | mq | € 7,90 | Lit 15.300 |
| 18.A01.G 04 005 | Cappa di asfalto colato su manufatti, dello spessore di cm 2 dato in opera a due riprese su superfici piane o curve. | mq | € 11,06 | Lit 21.420 |
| 18.A01.G 05 | Impermeabilizzazione di solette, muri, impalcati di opere d'arte con prodotti a base di cementi speciali da applicarsi a pennello, spazzolone o a spruzzo in ragione di 4 kg/mq, compresa e compensata la preparazione e pulizia della superficie da trattare, la sigillatura dei distanziatori, la bonifica dei nidi di ghiaia ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: |  |  |  |
| 18.A01.G 05 005 | a) per superfici nuove | mq | € 13,17 | Lit 25.500 |
| 18.A01.G 05 010 | b) per superfici vecchie previa sabbiatura a pressione | mq | € 18,44 | Lit 35.700 |
| 18.A01.G 06 | Impermeabilizzazione di solette con resine epossidiche e guaine prefabbricate con o senza armatura irrigidente ad elevato allungamento o del tipo non tessuto. Compresa la sabbiatura a pressione della superficie d'estradosso, la primerizzazione, la sigillatura ed il trattamento superficiale d'irruvidimento: |  |  |  |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.E. |  |  |  |
| 18.A01.G 06 005 | a) per superfici nuove | mq | € 18,96 | Lit 36.720 |
| 18.A01.G 06 010 | b) per superfici vecchie | mq | € 21,60 | Lit 41.820 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.G 06. |  |  |  |

|  | TOMBINI E CANALIZZAZIONI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.A01.H 01 005 | Fornitura e posa in opera di tubi di cemento con giunti a maschio e femmina, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia dosata a q. li 4,00 di cemento tipo 325 per mc. di impasto, lo scavo ed il piano di posa in calcestruzzo del tipo di cui all'articolo indicato nei riferimenti. | ml | € 0,63 | Lit 1.224 |
| 18.A01.H 02 005 | Idem dell'articolo indicato nei riferimenti, ma per mezzi tubi di cemento | ml | € 0,53 | Lit 1.020 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.H 01. |  |  |  |
| 18.A01.H 03 005 | Canalizzazioni formate da tubi di cemento autoportanti posati su letto di calcestruzzo del tipo di cui all'articolo indicato nei riferimenti compreso ogni onere per la fornitura, posa, sigillatura dei tubi con malta cementizia, dosato a 4,00 q. li di cemento per mc. , formazione delle testate, scavo del sedime e compreso il magrone di sottofondo, ricopertura con materiale fine non colloidale per uno spessore di cm. 20 sull'estradosso del tubo | ml | € 0,84 | Lit 1.632 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.H 01. |  |  |  |
| 18.A01.H 04 005 | Canalizzazione in acciaio tipo Mannesmann con rivestimento fibrobituminoso pesante, esclusa la fornitura, ma compreso la giunzione saldata, il rivestimento bituminoso in corrispondenza dei giunti e dei punti danneggiati, la discesa nello scavo, il successivo rinterro e le prove di collaudo | ml | € 0,68 | Lit 1.326 |
| 18.A01.H 05 005 | Idem come l'articolo indicato nei riferimenti, ma compresa la fornitura dei materiali | ml | € 1,40 | Lit 2.703 |
| 18.A01.H 06 | Manufatti tubolari di qualsivoglia sezione in lamiera di acciaio ondulata, zincata, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, etc.) forniti e posti in opera con esclusione solo dello scavo e dei materiali costituenti il cuscinetto di appoggio, che verranno conteggiati con i relativi prezzi di elenco: |  |  |  |
| 18.A01.H 06 005 | a) tipo ad elementi incastrati | kg | € 1,84 | Lit 3.570 |
| 18.A01.H 06 010 | b) tipo a piastre multiple | kg | € 2,11 | Lit 4.080 |
|  | DRENAGGI |  |  |  |
| 18.A01.I 01 005 | Drenaggi e vespai in genere formati con pietrame assestato di pezzatura idonea, compresi eventuali ponteggi ed impalcature nonché per quelli a tergo delle murature del necessario strato superiore di intasamento con materiale minuto (ghiaia o pietrisco). | mc | € 16,86 | Lit 32.640 |

|  | OPERE STRADALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.A01.J 01 005 | Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante maturale e con pezzatura massima di mm. 51 con curva granulometrica definitiva secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, posta in opera in strati dello spessore massimo di 15 cm. soffici, con idonee macchine, compattato al 100% della densità secca ottenuta con la prova Aasho modificata ed in modo da ottenere un modulo deformazione non inferiore a 1. 000 kg/cmq, compreso il compenso per finitura di fondazione stradale in rilevato di nuova costruzione eseguito con materiali misti non stabilizzati | mc | € 12,64 | Lit 24.480 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.I 01 005. |  |  |  |
| 18.A01.J 02 005 | Stesa di naturale misto di fiume o di cava, compreso agguagliamento, sagomatura e rullatura con rullo pesante per formazione di rinfianchi su pavimentazioni esistenti | mc | € 3,16 | Lit 6.120 |
| 18.A01.J 03 005 | Trattamento superficiale di irruvidimento mediante stesa di legante bituminoso compreso la pulizia della pavimentazione, la fornitura e spandimento del bitume a caldo in quantità non inferiore ad 1 kg/mq. la fornitura e spandimento di pietrischetto 8/15 in quantità non inferiore a 12 litri/mq, la cilindratura finale del trattamento con rullo leggero per dare il lavoro finito a regola d'arte | mq | € 0,63 | Lit 1.224 |
| 18.A01.J 04 005 | Trattamento idem dell'articolo indicato nei riferimenti, eseguito con materiale di saturazione della pezzatura 5/10 in quantità non inferiore a 10 litri/mq | mq | € 0,66 | Lit 1.275 |
| 18.A01.J 05 005 | Fornitura e stesa di pietrisco e pietrischetto per rinforzo fianchi, risagomatura stradale, previa la preliminare pulizia accurata del piano di posa, compreso l'agguagliamento e la rullatura con rullo pesante | mc | € 5,27 | Lit 10.200 |
| 18.A01.J 06 005 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 50% effettuata con macchina spanditrice, compreso il riscaldamento | mq | € 0,11 | Lit 204 |
| 18.A01.J 07 005 | Provvista e stesa di bitumi 80/100 effettuata con macchina spanditrice od autocisterna, compreso il riscaldamento | mq | € 0,14 | Lit 275 |
| 18.A01.J 08 | Misto granulare bitumato confezionato a caldo e con impianti idonei, compresa la pulizia preliminare del piano di posa, l'eventuale risagomatura e ricompattamento della sottostante fondazione stradale, dato in opera con vibrofinitrice e costipato con rulli idonei per dare il lavoro finito a regola d'arte e misurato in opera dopo il compattamento: |  |  |  |
| 18.A01.J 08 005 | a) per uno spessore di cm. 6 | mq | € 4,79 | Lit 9.282 |
| 18.A01.J 08 010 | b) per ogni cm. successivo | mq | € 0,68 | Lit 1.326 |
| 18.A01.J 09 | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder) ottenuto con granaglie, pietrischetti, sabbie e additivi, compresa la pulizia preliminare del piano di posa e la spruzzatura con emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di 1 kg per ogni mq dato in opera con vibrofinitrice e costipato con rulli idonei (misurato in opera dopo il compattamento): |  |  |  |
| 18.A01.J 09 005 | a) per spessore di cm. 3 | mq | € 2,42 | Lit 4.692 |
| 18.A01.J 09 010 | b) per ogni cm. Successivo | mq | € 0,84 | Lit 1.632 |
| 18.A01.J 10 | Conglomerato bituminoso per tappeto di usura ottenuto con granaglie, pietrischetti, sabbie ed additivi con gli stessi oneri di cui al precedente articolo (misurato in opera dopo il compattamento): |  |  |  |
| 18.A01.J 10 005 | a) per uno spessore di cm. 3 | mq | € 2,74 | Lit 5.304 |
| 18.A01.J 10 010 | b) per ogni cm. successivo | mq | € 1,00 | Lit 1.938 |
| 18.A01.J 11 005 | Stesa e rullatura di conglomerati bituminosi, esclusa cioè la loro solo fornitura, con misurazione in opera dopo la compressione | mc | € 7,90 | Lit 15.300 |
| 18.A01.J 12 005 | Scarificazione leggera della massicciata stradale, eseguita a mano o con apposito attrezzo trainato, per una profondità media di cm. 10, compresa la vagliatura del materiale scarificato, per la sua utilizzazione per risagomatura del piano viabile, il suo spandimento, compattamento e profilatura del piano viabile, secondo le disposizioni della Direzione Lavori nonché il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile | mq | € 0,68 | Lit 1.326 |
| 18.A01.J 13 005 | Pulizia accurata della pavimentazione mediante scopatura o soffiatura a pressione ed eventuale lavaggio a fondo ove necessario | mq | € 0,17 | Lit 326 |
|  | CORDOLI E CANALETTE PREFABBRICATE IN C. A. |  |  |  |
| 18.A01.K 01 | Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in calcestruzzo avente una R' bk > 250 kg/cmq, con lo strato superficiale, dello spessore medio di mm 2 per la sola faccia in vista, in graniglia a polvere bianca con q. li 7,00 di cemento bianco per mc, a bordo superiore arrotondato, posati su letto di calcestruzzo, dati in opera compresi i pezzi speciali, il calcestruzzo di allettamento e di rinfianco, lo scavo, la sigillatura con malta cementizia, la risistemazione della pavimentazione adiacente e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: |  |  |  |
| 18.A01.K 01 005 | a) per cordoli delle dimensioni di cm 12 x 15 x 25 per marciapiedi | ml | € 12,64 | Lit 24.480 |
| 18.A01.K 01 010 | b) per cordoli a sezione trapezia di cm 15 e 18 ai lati e cm 30 di base per cordonate di delimitazione di banchine spartitraffico | ml | € 16,86 | Lit 32.640 |
| 18.A01.K 02 005 | Fornitura e posa di cordoli prefabbricati come al precedente articolo ma eseguiti in cemento normale senza strato superficiale, per cordoli delle dimensioni di cm 12 x 12 x 25 per marciapiedi | ml | € 11,33 | Lit 21.930 |
| 18.A01.K 03 005 | Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di cm 50 x 50 x 20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio avente una R' bk > 250 kg/cmq ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno, compresa la costipazione del terreno di appoggio della canaletta, nonché l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione ed al fondo scarpata mediante pezzi speciali, compreso il bloccaggio delle canalette onde evitare lo slittamento, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. | ml | € 14,22 | Lit 27.540 |
| 18.A01.K 04 | Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoie di raccolta d'acqua, in cemento prefabbricato od in muratura di mattoni pieno dello spessore di cm 12 con intonaco interno in malta di cemento dosato a q. li 5,00 di cemento per mc compreso lo scavo e trasporto a discarica dei materiali di risulta e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. |  |  |  |
| 18.A01.K 04 005 | a) delle dimensioni interne di cm 30 x 30 x 80 | cad | € 57,42 | Lit 111.180 |
| 18.A01.K 04 010 | b) delle dimensioni interne di cm 40 x 40 x 80 | cad | € 62,95 | Lit 121.890 |
| 18.A01.K 04 015 | c) delle dimensioni interne di cm 45 x 45 x 90 | cad | € 72,96 | Lit 141.270 |
| 18.A01.K 04 020 | d) maggiorazione per sifone incorporato ai tipi 1), 2), 3) | cad | € 9,85 | Lit 19.074 |
| 18.A01.K 05 005 | Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali prefabbricati in casseforme con calcestruzzo del tipo di cui all'articolo indicato nei riferimenti, per copertura di cunicoli, cassonetti, drenaggi, per protezione di cunette e cunettoni, bordure di banchine e simili, dello spessore da 8 a 10 cm con o senza risvolti, compreso l'eventuale scavo per la posa in opera, le casseforme necessarie con la sola esclusione del ferro d'armatura che verrà conteggiato a parte. | mq | € 13,17 | Lit 25.500 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.E 05. |  |  |  |

|  | OPERE DI DIFESA IDRAULICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.A01.L 01 005 | Rete metallica a maglia doppia torsione in filo di ferro zincato del 17 da 30/10 per protezione delle scarpate in roccia, ancorata con cambrette in filo di ferro zincato affogate nel cemento in fori predisposti ed in sommità con cordoli di contenimento in calcestruzzo avente una R'bk > 250 kg/cmq, data in opera compreso il denudamento della roccia dalle sostanze terrose e dai detriti di roccia sfaldata, con esclusione del solo calcestruzzo che verrà conteggiato a parte con il relativo prezzo di elenco | mq | € 12,64 | Lit 24.480 |
| 18.A01.L 02 005 | Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato da stuoia sintetica costruita mediante cardatura ed aguagliata con fibre da fiocco polietere esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termo - saldatura o termo - calandratura | ql | € 2,69 | Lit 5.202 |
| 18.A01.L 03 005 | Fornitura e posa in opera di gabbionate a scatola metallica con maglia a doppia torsione, in filo di ferro a doppia zincatura, per qualsiasi tipo di maglia e di filo, che sarà ordinato dalla Direzione Lavori, compreso il filo per le legature e le tirantature e le legature fra i vari elementi (al kg. di gabbione escluso il filo delle legature e tirantature che intendonsi compensate nel prezzo) | kg | € 1,90 | Lit 3.672 |
| 18.A01.L 04 | riempimento manuale o parzialmente meccanico di gabbioni con pietrame e ciottolame a secco, accuratamente scagliato per la chiusura dei vani, compresa la fornitura del materiale e ogni altro onere compreso, misurato in base alle dimensioni teoriche dei gabbioni fuori opera: |  |  |  |
| 18.A01.L 04 005 | a) con pietrame | mc | € 63,21 | Lit 122.400 |
| 18.A01.L 04 010 | b) con ciottolame | mc | € 42,14 | Lit 81.600 |
| 18.A01.L 05 005 | Scavo di materie terrose e ghiaiose anche con trovanti di qualunque dimensione e durezza sino alla profondità di cm. 100 sotto il pelo delle acque di magra, compresa l'eventuale rimozione lo spostamento in opera dei trovanti di cui prima e degli eventuali prismi di calcestruzzo di difese preesistenti, per apertura di savanelle, deviazione di acque, formazione di isolotti, per fare luogo alla posa di massi naturali, compresa la sistemazione delle pareti e del fondo degli scavi, il ritombamento delle materie di risulta che dovranno comunque essere utilizzate esclusivamente secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, il riempimento dei vani rimanenti ad opera finita e lo spianamento in alveo delle materie eccedenti, il loro trasporto e la sistemazione a rifiuto, o rinterro e ad imbottimento di sponda | mc | € 3,42 | Lit 6.630 |
| 18.A01.L 06 005 | Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da cave aperte per conto dell'impresa, di volume comunque non inferiore a mc. 0. 30 e di peso superiore a q. li 8, per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le indennità di cava o di passaggio, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte | ql | € 1,84 | Lit 3.570 |
| 18.A01.L 07 005 | Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a mc. 0,30 e di peso superiore a q. 8 per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per l'intasamento di difese preesistenti comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte | mc | € 18,08 | Lit 35.000 |
| 18.A01.L 08 005 | Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a mc. 0,30 e di peso superiore a q. 8 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls R'bk 200 in quantità non inferiore a mc 0. 30 | mc | € 39,77 | Lit 77.000 |
| 18.A01.L 09 005 | Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilità di volume comunque non inferiore a mc 0,30, e di peso superiore a q. 8 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte | mc | € 41,32 | Lit 80.000 |
| 18.A01.L 10 005 | Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilità di volume comunque non inferiore a mc 0,30, e di peso superiore a q. 8 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls R'bk 200 in quantità non inferiore a mc. 0,30 | mc | € 63,01 | Lit 122.000 |

|  | BARRIERE DI PROTEZIONE - PARAPETTI METALLICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.A01.M 01 005 | Fornitura e posa in opera sia in terra che in muratura di barriera di protezione stradale retta o curva, costituita da lamiera in acciaio zincato a caldo avente sezione sagomata a doppia onda sostenuta da paletti in acciaio zincato, completa di pezzi speciali, terminali, catarifrangenti, distanziatori ed ogni altro accessorio. | kg | € 1,84 | Lit 3.570 |
| 18.A01.M 02 005 | Fornitura e posa in opera di barriera di protezione stradale del tipo di cui al precedente articolo, ma dotata di mancorrente superiore a sezione cava poligonale delle dimensioni esterne di mm 45 e con pareti dello spessore non inferiore a mm 2,4 per parapetti su manufatti stradali. | kg | € 1,95 | Lit 3.774 |

|  | LAVORI DIVERSI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.A01.N 01 005 | Fornitura e posa in opera di chiusini pieni ed a griglia in ghisa od in ferro su pozzetti stradali, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, compresa la sigillatura con malta cementizia. | kg | € 1,74 | Lit 3.366 |
| 18.A01.N 02 005 | Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato od in tubi per ringhiere, parapetti, griglie e lavori similari, secondo i tipi che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori comprese sue mani di vernice ad olio ed ogni opera provvisionale quali centine, sostegni, puntelli, ecc. tale da dare il lavori completo a perfetta regola d'arte. | kg | € 2,37 | Lit 4.590 |
| 18.A01.N 03 005 | Ferro angolare o piatto o lamierino posto in opera, per protezione degli spigoli delle travate delle solette in c. a. , dei marciapiedi rialzati, per paletti di recinzione, per controcamicia nei pali di fondazione, compresa la fornitura, la lavorazione, la saldatura elettrica dei ganci di ancoraggio e del lamierino, comprese sue mani di antiruggine ed una ad olio per le parti in vista che lo necessitano ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | kg | € 2,11 | Lit 4.080 |
| 18.A01.N 04 005 | Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di apparecchi di appoggio per ponti, viadotti, etc. , in piastre rettangolari, secondo le dimensioni che saranno prescritte, del tipo a strati di gomma a base di neoprene, anche con lamierini metallici interposti secondo le caratteristiche previste dalle disposizioni vigenti, ogni onere compreso. | dmc | € 16,33 | Lit 31.620 |
| 18.A01.N 05 005 | Fornitura e posa di apparecchi di appoggio a piastra metallica del tipo fisso, trattati con tripla mano di vernice. | kg | € 2,11 | Lit 4.080 |
| 18.A01.N 06 005 | Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili di acciaio per qualsiasi dimensione in opera, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizione, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio e contabilizzato a peso per la parte resa in opera. | kg | € 1,84 | Lit 3.570 |

|  | FOGNATURE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FOGNATURE – CONDOTTE |  |  |  |
| 18.A01.O 01 | Provvista e posa in opera di tubi in conglomerato cementizio, compreso i carico e scarico a pie d'opera, la formazione del letto di posa, la discesa nella trincea e la formazione dei giunti a tenuta stagna, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: |  |  |  |
| 18.A01.O 01 005 | a) del diametro interno di cm 20 e dello spessore minimo di cm 3,4 | ml | € 11,59 | Lit 22.440 |
| 18.A01.O 01 010 | b) del diametro interno di cm 25 e dello spessore minimo di cm 3,8 | ml | € 13,96 | Lit 27.030 |
| 18.A01.O 01 015 | c) del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4,5 | ml | € 17,91 | Lit 34.680 |
| 18.A01.O 01 020 | d) del diametro interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5,4 | ml | € 18,44 | Lit 35.700 |
| 18.A01.O 01 025 | e) del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6,4 | ml | € 18,70 | Lit 36.210 |
| 18.A01.O 01 030 | f) del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6,6 | ml | € 25,81 | Lit 49.980 |
| 18.A01.O 01 035 | g) del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 7 | ml | € 41,88 | Lit 81.090 |
| 18.A01.O 01 040 | h) del diametro interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 8,8 | ml | € 51,63 | Lit 99.960 |
| 18.A01.O 01 045 | i) del diametro interno di cm 120 | ml | € 82,18 | Lit 159.120 |
| 18.A01.O 01 050 | l) del diametro interno di cm 150 | ml | € 94,82 | Lit 183.600 |
| 18.A01.O 02 | Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: |  |  |  |
| 18.A01.O 02 005 | a) del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4,5 | ml | € 25,81 | Lit 49.980 |
| 18.A01.O 02 010 | b) del diametro interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5,2 | ml | € 33,45 | Lit 64.770 |
| 18.A01.O 02 015 | c) del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6 | ml | € 40,56 | Lit 78.540 |
| 18.A01.O 02 020 | d) del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6,8 | ml | € 48,46 | Lit 93.840 |
| 18.A01.O 02 025 | e) del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8,4 | ml | € 65,32 | Lit 126.480 |
| 18.A01.O 02 030 | f) del diametro interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 11 | ml | € 97,98 | Lit 189.720 |
| 18.A01.O 02 035 | g) del diametro interno di cm 120 e dello spessore minimo di cm 12,6 | ml | € 121,69 | Lit 235.620 |
| 18.A01.O 02 040 | h) del diametro interno di cm 150 e dello spessore minimo di cm 15 | ml | € 164,36 | Lit 318.240 |
| 18.A01.O 03 005 | Applicazione di vernice impermeabilizzante a base epossidica su pareti di calcestruzzo date anche in due tempi per lo spessore e le quantità indicate dalla D. L. e comunque con un trattamento finale di spessore non inferiore ai 5 micron. | mq | € 13,17 | Lit 25.500 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.O 02. |  |  |  |
| 18.A01.O 04 | Provvista e posa in opera di tubi in grès ceramico (con giunzione in poliuretanica plu) conformi alle norme UNI - EN 295/1992 compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, e la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte con le apposite voci di elenco: |  |  |  |
| 18.A01.O 04 005 | a) del diametro interno di cm 20 | ml | € 27,13 | Lit 52.530 |
| 18.A01.O 04 010 | b) del diametro interno di cm 25 | ml | € 32,13 | Lit 62.220 |
| 18.A01.O 04 015 | c) del diametro interno di cm 30 | ml | € 46,09 | Lit 89.250 |
| 18.A01.O 04 020 | d) del diametro interno di cm 35 | ml | € 59,26 | Lit 114.750 |
| 18.A01.O 04 025 | e) del diametro interno di cm 40 | ml | € 70,06 | Lit 135.660 |
| 18.A01.O 04 030 | f) del diametro interno di cm 50 | ml | € 90,61 | Lit 175.440 |
| 18.A01.O 04 035 | g) del diametro interno di cm 60 | ml | € 122,21 | Lit 236.640 |
| 18.A01.O 04 040 | h) del diametro interno di cm 70 | ml | € 172,52 | Lit 334.050 |
| 18.A01.O 04 045 | i) del diametro interno di cm 80 | ml | € 240,74 | Lit 466.140 |
| 18.A01.O 05 | Idem come voce, dell'articolo indicato nei riferimenti, ma mezzi tubi (lunghezza utile cm 50): |  |  |  |
| 18.A01.O 05 005 | a) del diametro interno di cm 20 | ml | € 35,29 | Lit 68.340 |
| 18.A01.O 05 010 | b) del diametro interno di cm 25 | ml | € 39,77 | Lit 77.010 |
| 18.A01.O 05 015 | c) del diametro interno di cm 30 | ml | € 53,21 | Lit 103.020 |
| 18.A01.O 05 020 | d) del diametro interno di cm 35 | ml | € 68,22 | Lit 132.090 |
| 18.A01.O 05 025 | e) del diametro interno di cm 40 | ml | € 79,54 | Lit 154.020 |
| 18.A01.O 05 030 | f) del diametro interno di cm 50 | ml | € 109,04 | Lit 211.140 |
| 18.A01.O 05 035 | g) del diametro interno di cm 60 | ml | € 136,96 | Lit 265.200 |
| 18.A01.O 05 040 | h) del diametro interno di cm 70 | ml | € 193,86 | Lit 375.360 |
| 18.A01.O 05 045 | i) del diametro interno di cm 80 | ml | € 267,34 | Lit 517.650 |
| 18.A01.O 06 | Provvista e posa in opera di curve in grès ceramico semplice a 45 gradi conformi alle norme UNI - EN 295/1992 compreso il carico e scarico a pie d'opera, la loro discesa nella trincea e la posa con malta di cemento per la formazione dei giunti, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte con le apposite voci di elenco: |  |  |  |
| 18.A01.O 06 005 | a) del diametro interno di cm 20 | cad | € 35,29 | Lit 68.340 |
| 18.A01.O 06 010 | b) del diametro interno di cm 25 | cad | € 59,26 | Lit 114.750 |
| 18.A01.O 06 015 | c) del diametro interno di cm 30 | cad | € 83,23 | Lit 161.160 |
| 18.A01.O 06 020 | d) del diametro interno di cm 35 | cad | € 108,52 | Lit 210.120 |
| 18.A01.O 06 025 | e) del diametro interno di cm 40 | cad | € 158,04 | Lit 306.000 |
| 18.A01.O 06 030 | f) del diametro interno di cm 50 | cad | € 308,17 | Lit 596.700 |
| 18.A01.O 07 | Provvista e posa in opera di curve in grès ceramico semplici a 90 gradi conformi alle norme UNI - EN 295/1992 compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa nella trincea e la posa con malta di cemento per la formazione dei giunti, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte con le apposite voci di elenco: |  |  |  |
| 18.A01.O 07 005 | a) del diametro interno di cm 20 | cad | € 38,98 | Lit 75.480 |
| 18.A01.O 07 010 | b) del diametro interno di cm 25 | cad | € 64,79 | Lit 125.460 |
| 18.A01.O 07 015 | c) del diametro interno di cm 30 | cad | € 95,35 | Lit 184.620 |
| 18.A01.O 07 020 | d) del diametro interno di cm 35 | cad | € 126,43 | Lit 244.800 |
| 18.A01.O 07 025 | e) del diametro interno di cm 40 | cad | € 182,79 | Lit 353.940 |
| 18.A01.O 08 | Provvista e posa in opera di fondi fogna in grès compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa all'interno del manufatto e la posa con malta di cemento per la formazione dei giunti, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: |  |  |  |
| 18.A01.O 08 005 | a) del diametro interno di cm 20 ed apertura a 90 gradi | ml | € 7,64 | Lit 14.790 |
| 18.A01.O 08 010 | b) del diametro interno di cm 25 ed apertura a 90 gradi | ml | € 8,69 | Lit 16.830 |
| 18.A01.O 08 015 | c) del diametro interno di cm 30 ed apertura a 90 gradi | ml | € 9,22 | Lit 17.850 |
| 18.A01.O 08 020 | d) del diametro interno di cm 35 ed apertura a 90 gradi | ml | € 12,38 | Lit 23.970 |
| 18.A01.O 08 025 | e) del diametro interno di cm 40 ed apertura a 90 gradi | ml | € 13,17 | Lit 25.500 |
| 18.A01.O 08 030 | f) del diametro interno di cm 45 ed apertura a 90 gradi | ml | € 15,01 | Lit 29.070 |
| 18.A01.O 08 035 | g) del diametro interno di cm 50 ed apertura a 90 gradi | ml | € 20,54 | Lit 39.780 |
| 18.A01.O 08 040 | h) del diametro interno di cm 60 ed apertura a 90 gradi | ml | € 29,24 | Lit 56.610 |
| 18.A01.O 08 045 | i) del diametro interno di cm 70 ed apertura a 90 gradi | ml | € 38,72 | Lit 74.970 |
| 18.A01.O 08 050 | l) del diametro interno di cm 20 ed apertura a 120 gradi | ml | € 8,43 | Lit 16.320 |
| 18.A01.O 08 055 | m) del diametro interno di cm 25 ed apertura a 120 gradi | ml | € 9,75 | Lit 18.870 |
| 18.A01.O 08 060 | n) del diametro interno di cm 30 ed apertura a 120 gradi | ml | € 12,12 | Lit 23.460 |
| 18.A01.O 08 065 | o) del diametro interno di cm 35 ed apertura a 120 gradi | ml | € 14,49 | Lit 28.050 |
| 18.A01.O 08 070 | p) del diametro interno di cm 40 ed apertura a 120 gradi | ml | € 17,91 | Lit 34.680 |
| 18.A01.O 08 075 | q) del diametro interno di cm 45 ed apertura a 120 gradi | ml | € 20,54 | Lit 39.780 |
| 18.A01.O 08 080 | r) del diametro interno di cm 50 ed apertura a 120 gradi | ml | € 26,34 | Lit 51.000 |
| 18.A01.O 08 085 | s) del diametro interno di cm 60 ed apertura a 120 gradi | ml | € 36,61 | Lit 70.890 |
| 18.A01.O 08 090 | t) del diametro interno di cm 70 ed apertura a 120 gradi | ml | € 47,41 | Lit 91.800 |
| 18.A01.O 08 095 | u) del diametro interno di cm 20 ed apertura a 180 gradi | ml | € 10,80 | Lit 20.910 |
| 18.A01.O 08 100 | v) del diametro interno di cm 25 ed apertura a 180 gradi | ml | € 11,85 | Lit 22.950 |
| 18.A01.O 08 105 | z) del diametro interno di cm 30 ed apertura a 180 gradi | ml | € 15,80 | Lit 30.600 |
| 18.A01.O 08 110 | x) del diametro interno di cm 35 ed apertura a 180 gradi | ml | € 20,28 | Lit 39.270 |
| 18.A01.O 08 115 | k) del diametro interno di cm 40 ed apertura a 180 gradi | ml | € 23,44 | Lit 45.390 |
| 18.A01.O 08 120 | c) del diametro interno di cm 45 ed apertura a 180 gradi | ml | € 28,71 | Lit 55.590 |
| 18.A01.O 08 125 | j) del diametro interno di cm 50 ed apertura a 180 gradi | ml | € 38,72 | Lit 74.970 |
| 18.A01.O 08 130 | y) del diametro interno di cm 60 ed apertura a 180 gradi | ml | € 53,47 | Lit 103.530 |
| 18.A01.O 08 135 | w) del diametro interno di cm 70 ed apertura a 180 gradi | ml | € 64,27 | Lit 124.440 |
| 18.A01.O 09 | Provvista e posa in opera di mattonelle o mattoni in grès ceramico compreso il carico e lo scarico a pie d'opera la loro discesa all'interno del manufatto e la posa con malta per la formazione dei giunti compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: |  |  |  |
| 18.A01.O 09 005 | a) mattonelle delle dimensioni commerciali di cm 24x12 con spessore minimo di cm 1,3 | cad | € 0,40 | Lit 775 |
| 18.A01.O 09 010 | b) mattoni delle dimensioni commerciali di cm 24x7,5x6,5 con incavo interno | cad | € 1,05 | Lit 2.040 |
| 18.A01.O 09 015 | c) mattoni delle dimensioni commerciali di cm 24x7,5x3,5 con incavo interno | cad | € 0,79 | Lit 1.530 |
| 18.A01.O 10 | Provvista e posa in opera di tubi in P. V. C. rigido per fognature serie UNI 7447 - 75 tipo 303/1, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, e la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte con le apposite voci di elenco: |  |  |  |
| 18.A01.O 10 005 | a) del diametro esterno di cm 20 | ml | € 13,70 | Lit 26.520 |
| 18.A01.O 10 010 | b) del diametro esterno di cm 25 | ml | € 23,71 | Lit 45.900 |
| 18.A01.O 10 015 | c) del diametro esterno di cm 31,5 | ml | € 39,51 | Lit 76.500 |
| 18.A01.O 10 020 | d) del diametro esterno di cm 40 | ml | € 73,75 | Lit 142.800 |
| 18.A01.O 10 025 | e) del diametro esterno di cm 50 | ml | € 94,82 | Lit 183.600 |
| 18.A01.O 10 030 | f) del diametro esterno di cm 63 | ml | € 152,77 | Lit 295.800 |
| 18.A01.O 11 | Provvista e posa in opera di tubi in P. V. C. rigido per fognature serie UNI 7447 - 75 tipo 303/2, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale compreso il carico e lo scarico a pie d'opera e la loro discesa nella trincea esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte con le apposite voci di elenco: |  |  |  |
| 18.A01.O 11 005 | a) del diametro esterno di cm 20 | ml | € 12,12 | Lit 23.460 |
| 18.A01.O 11 010 | b) del diametro esterno di cm 25 | ml | € 21,07 | Lit 40.800 |
| 18.A01.O 11 015 | c) del diametro esterno di cm 31,5 | ml | € 35,82 | Lit 69.360 |
| 18.A01.O 11 020 | d) del diametro esterno di cm 40 | ml | € 57,95 | Lit 112.200 |
| 18.A01.O 11 025 | e) del diametro esterno di cm 50 | ml | € 84,29 | Lit 163.200 |
| 18.A01.O 11 030 | f) del diametro esterno di cm 63 | ml | € 131,70 | Lit 255.000 |
| 18.A01.O 12 | Fornitura e posa in opera di tubi in C. P. C. (Cement Polymers Compound), per condotte fognarie, invetriati internamente ed esternamente con resine epossidiche atossiche secondo la circolare 102 del Ministero della Sanità, completi di manicotti di giunzione e guarnizioni elastometriche di tenuta, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte con le apposite voci di elenco: |  |  |  |
| 18.A01.O 12 005 | a)Classe 9000 del diametro interno di mm 200 | ml | € 28,45 | Lit 55.080 |
| 18.A01.O 12 010 | b)Classe 9000 del diametro interno di mm 250 | ml | € 32,66 | Lit 63.240 |
| 18.A01.O 12 015 | c)Classe 9000 del diametro interno di mm 300 | ml | € 47,15 | Lit 91.290 |
| 18.A01.O 12 020 | d)Classe 9000 del diametro interno di mm 350 | ml | € 60,58 | Lit 117.300 |
| 18.A01.O 12 025 | e)Classe 9000 del diametro interno di mm 400 | ml | € 74,54 | Lit 144.330 |
| 18.A01.O 12 030 | f)Classe 9000 del diametro interno di mm 450 | ml | € 92,71 | Lit 179.520 |
| 18.A01.O 12 035 | g)Classe 9000 del diametro interno di mm 500 | ml | € 116,42 | Lit 225.420 |
| 18.A01.O 12 040 | h)Classe 9000 del diametro interno di mm 600 | ml | € 164,88 | Lit 319.260 |
| 18.A01.O 12 045 | i)Classe 9000 del diametro interno di mm 700 | ml | € 225,73 | Lit 437.070 |
| 18.A01.O 12 050 | l)Classe 9000 del diametro interno di mm 800 | ml | € 280,25 | Lit 542.640 |
| 18.A01.O 12 055 | m)Classe 9000 del diametro interno di mm 900 | ml | € 336,62 | Lit 651.780 |
| 18.A01.O 12 060 | n)Classe 9000 del diametro interno di mm 1. 000 | ml | € 438,81 | Lit 849.660 |
| 18.A01.O 12 065 | o)Classe 9000 del diametro interno di mm 1. 100 | ml | € 505,71 | Lit 979.200 |
| 18.A01.O 12 070 | p)Classe 9000 del diametro interno di mm 1. 200 | ml | € 602,12 | Lit 1.165.860 |
| 18.A01.O 12 075 | a)Classe 12000 del diametro interno di mm 200 | ml | € 33,71 | Lit 65.280 |
| 18.A01.O 12 080 | b)Classe 12000 del diametro interno di mm 250 | ml | € 37,93 | Lit 73.440 |
| 18.A01.O 12 085 | c)Classe 12000 del diametro interno di mm 300 | ml | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 18.A01.O 12 090 | d)Classe 12000 del diametro interno di mm 350 | ml | € 67,43 | Lit 130.560 |
| 18.A01.O 12 095 | e)Classe 12000 del diametro interno di mm 400 | ml | € 82,18 | Lit 159.120 |
| 18.A01.O 12 100 | f)Classe 12000 del diametro interno di mm 450 | ml | € 97,19 | Lit 188.190 |
| 18.A01.O 12 105 | g)Classe 12000 del diametro interno di mm 500 | ml | € 134,86 | Lit 261.120 |
| 18.A01.O 12 110 | h)Classe 12000 del diametro interno di mm 600 | ml | € 190,43 | Lit 368.730 |
| 18.A01.O 12 115 | i)Classe 12000 del diametro interno di mm 700 | ml | € 269,19 | Lit 521.220 |
| 18.A01.O 12 120 | l)Classe 12000 del diametro interno di mm 800 | ml | € 327,92 | Lit 634.950 |
| 18.A01.O 12 125 | m)Classe 12000 del diametro interno di mm 900 | ml | € 406,15 | Lit 786.420 |
| 18.A01.O 12 130 | n)Classe 12000 del diametro interno di mm 1. 000 | ml | € 499,66 | Lit 967.470 |
| 18.A01.O 12 135 | o)Classe 12000 del diametro interno di mm 1. 100 | ml | € 578,94 | Lit 1.120.980 |
| 18.A01.O 12 140 | p)Classe 12000 del diametro interno di mm 1. 200 | ml | € 691,14 | Lit 1.338.240 |
| 18.A01.O 13 | Provvista e posa in opera di canale prefabbricato a sezione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso, munito di idoneo giunto a bicchiere, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Il prezzo deve essere corrisposto per ogni ml di effettivo sviluppo in opera, posato ad una profondità sino a ml 2,50 sotto il piano stradale: |  |  |  |
| 18.A01.O 13 005 | a) sezione interna cm 60x90 | ml | € 71,12 | Lit 137.700 |
| 18.A01.O 13 010 | b) sezione interna cm 70x105 | ml | € 94,82 | Lit 183.600 |
| 18.A01.O 13 015 | c) sezione interna cm 80x120 | ml | € 110,63 | Lit 214.200 |
| 18.A01.O 13 020 | d) sezione interna cm 100x150 | ml | € 142,23 | Lit 275.400 |
|  | FOGNATURE - MANUFATTI |  |  |  |
| 18.A01.P 01 | Fornitura e posa di pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interna di cm 100 x 100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 20) o ad elementi prefabbricati in cemento armato, compreso il ferro di armatura (spessore delle pareti minimo cm 10). Soletta di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in grès o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: |  |  |  |
| 18.A01.P 01 005 | a) dell'altezza fino a ml 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino) | cad | € 268,66 | Lit 520.200 |
| 18.A01.P 01 010 | b) dell'altezza fra ml 2,01 fino a ml 3,00 | cad | € 358,21 | Lit 693.600 |
| 18.A01.P 01 015 | c) dell'altezza superiore a mt 3,00 | cad | € 410,89 | Lit 795.600 |
| 18.A01.P 02 | Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati monolitici in composito polimeri cemento - CPC - per ispezione alle fognature aventi le caratteristiche tecniche, idrauliche e di tenuta, di seguito descritte. Pozzetto costituito da tubo verticale di CPC del diametro 1000 mm oppure 1200 mm; il fondo dovra essere chiuso con una piastra circolare di calcestruzzo di 200 mm di spessore; tubo di attraversamento, del prescritto diametro, attraversante il pozzetto in modo rettilineo o deviato e raccordantesi alla rete fognante con due giunti completi di guarnizioni per la tenuta stagna; il tubo dovra essere saldato al pozzetto con malta a base di mastice epossidico e dovra garantire la tenuta ermetica dall'interno verso l'esterno e viceversa; il vano fra pozzetto e tubo di attraversamento dovra essere riempito con cls fino al bordo della feritoia con superficie liscia e con leggera pendenza verso la feritoia stessa compresa leggera armatura di collegamento fra getto di completamento e parete pozzetto; innesto laterale o più innesti di diametro ed altezze diverse, orientato in linea di massima a 90? rispetto al tubo di attraversamento, se richiesto, costituito da giunto CPC alloggiato nella parete del pozzetto ed ad essa ermeticamente saldato ad altezza stabilità e fornito di guarnizione di gomma; la fondazione del pozzetto dovra essere in calcestruzzo ben livellato e piano di almeno 200 mm di spessore, del diametro di almeno 200 mm maggiore del diametro esterno del pozzetto ed, eventualmente in relazione al terreno di posa, armato per resistere al massimo carico stradale che possa, tramite il pozzetto, scaricarsi su detta fondazione; lo spazio di scavo circostante dovra essere riempito con materiale di risulta purché esente da corpi estranei o pietrame e costipato opportunamente: |  |  |  |
| 18.A01.P 02 005 | a) del diametro interno di mm 1. 000 per altezza base di mt 1,25 | cad | € 911,34 | Lit 1.764.600 |
| 18.A01.P 02 010 | b) per maggiore altezza e fino a mt 5,00 | ml | € 229,15 | Lit 443.700 |
| 18.A01.P 03 | Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzato in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati e spessori minimi delle pareti di 150 mm per condotte d'innesto fino al diametro 350 mm e 230 mm per condotte d'innesto fino al diametro 600 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base avente diametro interno di 1. 000 mm completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta , rivestimento interno in resina polimerica o grès, e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino. Tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idraulica. Il tutto prodotto e collaudato sia nelle fasi di fabbricazione che di messa in opera in conformità alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 - UNI 8981 - UNI 4920, lo spazio di scavo circostante dovra essere riempito con materiale di risulta perché esente da corpi estranei o pietrame e costipato opportunamente: |  |  |  |
| 18.A01.P 03 005 | a) condotte del diam. interno 150 mm fino al diam. 350 mm (h=1,60 mt) | cad | € 833,90 | Lit 1.614.660 |
| 18.A01.P 03 010 | b) condotte del diam. interno 150 mm fino al diam. 350 mm (h=2,50 mt) | cad | € 966,65 | Lit 1.871.700 |
| 18.A01.P 03 015 | c) condotte del diam. interno 150 mm fino al diam. 350 mm (h=3,00 mt) | cad | € 1.027,23 | Lit 1.989.000 |
| 18.A01.P 03 020 | d) condotte del diam. interno 400 mm fino al diam. 600 mm (h=1,60 mt) | cad | € 876,05 | Lit 1.696.260 |
| 18.A01.P 03 025 | e) condotte del diam. interno 400 mm fino al diam. 600 mm (h=2,50 mt) | cad | € 1.019,33 | Lit 1.973.700 |
| 18.A01.P 03 030 | f) condotte del diam. interno 400 mm fino al diam. 600 mm (h=3,00 mt) | cad | € 1.085,18 | Lit 2.101.200 |
| 18.A01.P 04 005 | Posa in opera di bocchette a griglia o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione finita, su preesistente manufatto compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego: | cad | € 25,29 | Lit 48.960 |
| 18.A01.P 05 005 | Fornitura e posa in opera di gradini in ghisa sferoidale delle dimensioni di mm 350 x 270 e del peso di kg 3,4 circa rivestiti in catrame: | cad | € 15,01 | Lit 29.070 |
| 18.A01.P 06 005 | Posa in opera di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130 - 200 per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti, di testate e di opportuni elementi di scarico sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls: | ml | € 11,59 | Lit 22.440 |
| 18.A01.P 07 005 | Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in CAV con griglia, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130 - 200 per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti, di testate e di opportuni elementi di scarico sagomati, compreso il rinfianco con malta cls: | ml | € 12,64 | Lit 24.480 |
| 18.A01.P 08 005 | Trivellazione orizzontale di sede stradale con idonea apparecchiatura, di diametro sufficiente per la posa di tubazione in PVC del diametro di mm 250 compresa la camicia di protezione in tubazione di acciaio del diametro di mm 400, la formazione della camera di attacco ed uscita, della sezione idonea per la posa dell'apparecchiatura e per la manovra. Detta in opera, compreso ogni eventuale altro onere. | ml | € 263,39 | Lit 510.000 |
|  | FOGNATURE - OPERE DI FINITURA |  |  |  |
| 18.A01.Q 01 005 | Fornitura e posa di sabbia granita di fiume o di cava di idonea granulometria stesa per uno spessore minimo di 20 cm per la formazione del letto di posa e di spessore minimo di cm 20 sopra la generatrice superiore delle condotte opportunamente costipato: | mc | € 17,38 | Lit 33.660 |
| N.B.: Per quanto concerne le tubazioni fognarie i prezzi sono comprensive anche della prova idraulica di tenuta, secondo il D.L.12/12/1985. Lo spessore dei rinfianchi e del rivestimento delle condotte(cls o sabbia) deve garantire la verifica statica dell 'installazione, tenendo conto delle diverse esigenze delle tubazioni. |

|  | ACQUEDOTTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACQUEDOTTI - CONDOTTE |  |  |  |
| 18.A01.R 01 | Fornitura e posa in opera di condotte in tubazioni di acciaio elettrosaldato secondo UNI 6363/84 e circolare n. 2136 del 05. 05. 1966 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, estremità lisce o bicchierate con rivestimento bituminoso pesante secondo UNI 5256 classe II e III, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di mt 10, con formazione dei giunti saldati elettricamente od a mezzo di cannello ossiacetilenico, previa esecuzione di tagli diritti - obliqui - a sagoma od intestatura del tubo, quando occorra, esecuzione di saldature diritte - oblique - a sagoma, a due riprese esterne più eventuale ripresa interna, rivestimento dei giunti mediante fasciatura con lana di vetro bitumata a caldo ed ogni opera accessoria compreso collaudo e prova idraulica: |  |  |  |
| 18.A01.R 01 005 | a) per tubi di diametro interno da 40 mm | ml | € 8,17 | Lit 15.810 |
| 18.A01.R 01 010 | b) per tubi di diametro interno da 50 mm | ml | € 9,48 | Lit 18.360 |
| 18.A01.R 01 015 | c) per tubi di diametro interno da 65 mm | ml | € 11,06 | Lit 21.420 |
| 18.A01.R 01 020 | d) per tubi di diametro interno da 80 mm | ml | € 13,43 | Lit 26.010 |
| 18.A01.R 01 025 | e) per tubi di diametro interno da 100 mm | ml | € 17,65 | Lit 34.170 |
| 18.A01.R 01 030 | f) per tubi di diametro interno da 125 mm | ml | € 22,65 | Lit 43.860 |
| 18.A01.R 01 035 | g) per tubi di diametro interno da 150 mm | ml | € 26,87 | Lit 52.020 |
| 18.A01.R 01 040 | h) per tubi di diametro interno da 200 mm | ml | € 37,93 | Lit 73.440 |
| 18.A01.R 01 045 | i) per tubi di diametro interno da 250 mm | ml | € 51,10 | Lit 98.940 |
| 18.A01.R 01 050 | l) per tubi di diametro interno da 300 mm | ml | € 62,69 | Lit 121.380 |
| 18.A01.R 01 055 | m) per tubi di diametro interno da 350 mm | ml | € 73,75 | Lit 142.800 |
| 18.A01.R 01 060 | n) per tubi di diametro interno da 400 mm | ml | € 81,65 | Lit 158.100 |
| 18.A01.R 01 065 | o) per tubi di diametro interno da 450 mm | ml | € 93,77 | Lit 181.560 |
| 18.A01.R 01 070 | p) per tubi di diametro interno da 500 mm | ml | € 101,67 | Lit 196.860 |
| 18.A01.R 02 005 | Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.). | kg | € 4,48 | Lit 8.670 |
| 18.A01.R 03 | Fornitura di condotte di ghisa sferoidale centrifugate e ricotte, conformi alla norma UNI ISO 2531 classe K 9 con rivestimento interno in malta cementizia applicata per centrifugazione UNI ISO 4179 e rivestimento esterno con uno strato di zinco e vernice bituminosa UNI ISO 8179 e giunto elastico automatico rapido UNI 9163 e meccanico express UNI 9164 compresa la posa in opera comprendente la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta dei tubi di mt 6 di lunghezza, formazione dei giunti, con esecuzione di eventuali giunti supplementari di tipo "rapido" o di tipo "express GS", con eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi compreso rifilatura e smussatura, quando occorra, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: |  |  |  |
| 18.A01.R 03 005 | a) per tubi di diametro interno da 60 mm | ml | € 18,96 | Lit 36.720 |
| 18.A01.R 03 010 | b) per tubi di diametro interno da 80 mm | ml | € 21,60 | Lit 41.820 |
| 18.A01.R 03 015 | c) per tubi di diametro interno da 100 mm | ml | € 24,23 | Lit 46.920 |
| 18.A01.R 03 020 | d) per tubi di diametro interno da 125 mm | ml | € 32,13 | Lit 62.220 |
| 18.A01.R 03 025 | e) per tubi di diametro interno da 150 mm | ml | € 35,29 | Lit 68.340 |
| 18.A01.R 03 030 | f) per tubi di diametro interno da 200 mm | ml | € 47,94 | Lit 92.820 |
| 18.A01.R 03 035 | g) per tubi di diametro interno da 250 mm | ml | € 62,16 | Lit 120.360 |
| 18.A01.R 04 005 | Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ghisa sferoidale (curve, raccordi flangiati, pezzi a T ecc.), con giunti elastici automatici o elastomeccanici a bulloni elastici automatici o elastomeccanici a bulloni od a flange piane. | kg | € 5,00 | Lit 9.690 |
| 18.A01.R 05 | Fornitura di condotte in tubazione di polietilene nero ad alta densità (PEAD) UNI 7611 - 7613 - 7614, rispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del Ministero della Sanità relative a manufatti per liquidi, compresa la posa in opera comprendente la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione di giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica e ogni opera accessoria: |  |  |  |
| 18.A01.R 05 005 | a) per tubi con diametro esterno da 25 mm PN 6 | ml | € 0,58 | Lit 1.122 |
| 18.A01.R 05 010 | b) per tubi con diametro esterno da 32 mm PN 6 | ml | € 0,84 | Lit 1.632 |
| 18.A01.R 05 015 | c) per tubi con diametro esterno da 40 mm PN 6 | ml | € 1,32 | Lit 2.550 |
| 18.A01.R 05 020 | d) per tubi con diametro esterno da 50 mm PN 6 | ml | € 1,92 | Lit 3.723 |
| 18.A01.R 05 025 | e) per tubi con diametro esterno da 63 mm PN 6 | ml | € 3,00 | Lit 5.814 |
| 18.A01.R 05 030 | f) per tubi con diametro esterno da 75 mm PN 6 | ml | € 4,11 | Lit 7.956 |
| 18.A01.R 05 035 | g) per tubi con diametro esterno da 90 mm PN 6 | ml | € 5,53 | Lit 10.710 |
| 18.A01.R 05 040 | h) per tubi con diametro esterno da 110 mm PN 6 | ml | € 8,17 | Lit 15.810 |
| 18.A01.R 05 045 | i) per tubi con diametro esterno da 125 mm PN 6 | ml | € 10,01 | Lit 19.380 |
| 18.A01.R 05 050 | l) per tubi con diametro esterno da 140 mm PN 6 | ml | € 13,17 | Lit 25.500 |
| 18.A01.R 05 055 | m) per tubi con diametro esterno da 160 mm PN 6 | ml | € 16,86 | Lit 32.640 |
| 18.A01.R 05 060 | n) per tubi con diametro esterno da 180 mm PN 6 | ml | € 21,60 | Lit 41.820 |
| 18.A01.R 05 065 | o) per tubi con diametro esterno da 200 mm PN 6 | ml | € 26,34 | Lit 51.000 |
| 18.A01.R 05 070 | a1) per tubi con diametro esterno da 25 mm PN 10 | ml | € 0,74 | Lit 1.428 |
| 18.A01.R 05 075 | b1) per tubi con diametro esterno da 32 mm PN 10 | ml | € 1,21 | Lit 2.346 |
| 18.A01.R 05 080 | c1) per tubi con diametro esterno da 40 mm PN 10 | ml | € 1,79 | Lit 3.468 |
| 18.A01.R 05 085 | d1) per tubi con diametro esterno da 50 mm PN 10 | ml | € 2,84 | Lit 5.508 |
| 18.A01.R 05 090 | e1) per tubi con diametro esterno da 63 mm PN 10 | ml | € 4,48 | Lit 8.670 |
| 18.A01.R 05 095 | f1) per tubi con diametro esterno da 75 mm PN 10 | ml | € 6,11 | Lit 11.832 |
| 18.A01.R 05 100 | g1) per tubi con diametro esterno da 90 mm PN 10 | ml | € 8,11 | Lit 15.708 |
| 18.A01.R 05 105 | h1) per tubi con diametro esterno da 110 mm PN 10 | ml | € 11,85 | Lit 22.950 |
| 18.A01.R 05 110 | i1) per tubi con diametro esterno da 125 mm PN 10 | ml | € 15,54 | Lit 30.090 |
| 18.A01.R 05 115 | l1) per tubi con diametro esterno da 140 mm PN 10 | ml | € 19,49 | Lit 37.740 |
| 18.A01.R 05 120 | m1) per tubi con diametro esterno da 160 mm PN 10 | ml | € 25,29 | Lit 48.960 |
| 18.A01.R 05 125 | n1) per tubi con diametro esterno da 180 mm PN 10 | ml | € 31,61 | Lit 61.200 |
| 18.A01.R 05 130 | o1) per tubi con diametro esterno da 200 mm PN 10 | ml | € 39,51 | Lit 76.500 |
| 18.A01.R 05 135 | a2) per tubi con diametro esterno da 25 mm PN 16 | ml | € 1,05 | Lit 2.040 |
| 18.A01.R 05 140 | b2) per tubi con diametro esterno da 32 mm PN 16 | ml | € 1,74 | Lit 3.366 |
| 18.A01.R 05 145 | c2) per tubi con diametro esterno da 40 mm PN 16 | ml | € 2,63 | Lit 5.100 |
| 18.A01.R 05 150 | d2) per tubi con diametro esterno da 50 mm PN 16 | ml | € 4,11 | Lit 7.956 |
| 18.A01.R 05 155 | e2) per tubi con diametro esterno da 63 mm PN 16 | ml | € 6,58 | Lit 12.750 |
| 18.A01.R 05 160 | f2) per tubi con diametro esterno da 75 mm PN 16 | ml | € 8,96 | Lit 17.340 |
| 18.A01.R 05 165 | g2) per tubi con diametro esterno da 90 mm PN 16 | ml | € 12,12 | Lit 23.460 |
| 18.A01.R 05 170 | h2) per tubi con diametro esterno da 110 mm PN 16 | ml | € 17,65 | Lit 34.170 |
| 18.A01.R 05 175 | i2) per tubi con diametro esterno da 125 mm PN 16 | ml | € 22,65 | Lit 43.860 |
| 18.A01.R 05 180 | l2) per tubi con diametro esterno da 140 mm PN 16 | ml | € 28,71 | Lit 55.590 |
| 18.A01.R 05 185 | m2) per tubi con diametro esterno da 160 mm PN 16 | ml | € 37,40 | Lit 72.420 |
| 18.A01.R 05 190 | n2) per tubi con diametro esterno da 180 mm PN 16 | ml | € 47,41 | Lit 91.800 |
| 18.A01.R 05 195 | o2) per tubi con diametro esterno da 200 mm PN 16 | ml | € 57,95 | Lit 112.200 |
| 18.A01.R 06 | Fornitura e posa di condotte in tubazione di PVC rigido per acquedotti e irrigazione serie UNI 7441 - 7448 tipo 312 - 313, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, formazione dei giunti e ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte e gli eventuali pezzi speciali, compreso anche il collaudo e la prova idraulica: |  |  |  |
| 18.A01.R 06 005 | a) per tubi con diametro esterno da 40 mm PN 6 | ml | € 1,32 | Lit 2.550 |
| 18.A01.R 06 010 | b) per tubi con diametro esterno da 50 mm PN 6 | ml | € 1,84 | Lit 3.570 |
| 18.A01.R 06 015 | c) per tubi con diametro esterno da 63 mm PN 6 | ml | € 2,48 | Lit 4.794 |
| 18.A01.R 06 020 | d) per tubi con diametro esterno da 75 mm PN 6 | ml | € 3,42 | Lit 6.630 |
| 18.A01.R 06 025 | e) per tubi con diametro esterno da 90 mm PN 6 | ml | € 4,74 | Lit 9.180 |
| 18.A01.R 06 030 | f) per tubi con diametro esterno da 110 mm PN 6 | ml | € 6,85 | Lit 13.260 |
| 18.A01.R 06 035 | g) per tubi con diametro esterno da 125 mm PN 6 | ml | € 8,96 | Lit 17.340 |
| 18.A01.R 06 040 | h) per tubi con diametro esterno da 140 mm PN 6 | ml | € 10,54 | Lit 20.400 |
| 18.A01.R 06 045 | i) per tubi con diametro esterno da 160 mm PN 6 | ml | € 13,17 | Lit 25.500 |
| 18.A01.R 06 050 | l) per tubi con diametro esterno da 180 mm PN 6 | ml | € 16,86 | Lit 32.640 |
| 18.A01.R 06 055 | m) per tubi con diametro esterno da 200 mm PN 6 | ml | € 21,07 | Lit 40.800 |
| 18.A01.R 06 060 | a1) per tubi con diametro esterno da 40 mm PN 10 | ml | € 1,69 | Lit 3.264 |
| 18.A01.R 06 065 | b1) per tubi con diametro esterno da 50 mm PN 10 | ml | € 2,37 | Lit 4.590 |
| 18.A01.R 06 070 | c1) per tubi con diametro esterno da 63 mm PN 10 | ml | € 3,69 | Lit 7.140 |
| 18.A01.R 06 075 | d1) per tubi con diametro esterno da 75 mm PN 10 | ml | € 5,27 | Lit 10.200 |
| 18.A01.R 06 080 | e1) per tubi con diametro esterno da 90 mm PN 10 | ml | € 6,85 | Lit 13.260 |
| 18.A01.R 06 085 | f1) per tubi con diametro esterno da 110 mm PN 10 | ml | € 9,48 | Lit 18.360 |
| 18.A01.R 06 090 | g1) per tubi con diametro esterno da 125 mm PN 10 | ml | € 12,64 | Lit 24.480 |
| 18.A01.R 06 095 | h1) per tubi con diametro esterno da 140 mm PN 10 | ml | € 16,33 | Lit 31.620 |
| 18.A01.R 06 100 | i1) per tubi con diametro esterno da 160 mm PN 10 | ml | € 21,07 | Lit 40.800 |
| 18.A01.R 06 105 | l1) per tubi con diametro esterno da 180 mm PN 10 | ml | € 26,34 | Lit 51.000 |
| 18.A01.R 06 110 | m1) per tubi con diametro esterno da 200 mm PN 10 | ml | € 32,13 | Lit 62.220 |
| 18.A01.R 06 115 | a2) per tubi con diametro esterno da 50 mm PN 16 | ml | € 3,27 | Lit 6.324 |
| 18.A01.R 06 120 | b2) per tubi con diametro esterno da 63 mm PN 16 | ml | € 5,27 | Lit 10.200 |
| 18.A01.R 06 125 | c2) per tubi con diametro esterno da 75 mm PN 16 | ml | € 7,64 | Lit 14.790 |
| 18.A01.R 06 130 | d2) per tubi con diametro esterno da 90 mm PN 16 | ml | € 10,54 | Lit 20.400 |
| 18.A01.R 06 135 | e2) per tubi con diametro esterno da 110 mm PN 16 | ml | € 15,54 | Lit 30.090 |
| 18.A01.R 06 140 | f2) per tubi con diametro esterno da 125 mm PN 16 | ml | € 20,54 | Lit 39.780 |
| 18.A01.R 06 145 | g2) per tubi con diametro esterno da 140 mm PN 16 | ml | € 25,29 | Lit 48.960 |
| 18.A01.R 06 150 | h2) per tubi con diametro esterno da 160 mm PN 16 | ml | € 32,66 | Lit 63.240 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.R 06 095. |  |  |  |
| 18.A01.R 06 155 | i2) per tubi con diametro esterno da 180 mm PN 16 | ml | € 40,56 | Lit 78.540 |
| 18.A01.R 06 160 | l2) per tubi con diametro esterno da 200 mm PN 16 | ml | € 51,63 | Lit 99.960 |
|  | ACQUEDOTTI - APPARECCHIATURE DI MANOVRA |  |  |  |
| 18.A01.S 01 | Fornitura e posa in opera di saracinesca normale per acqua flangiata a corpo ovale in ghisa sferoidale verniciata con vernice epossidica e cuneo rivestito in gomma, per pressione di esercizio di 10 atm. , completa di volantino: |  |  |  |
| 18.A01.S 01 005 | a) luce di passaggio mm 40 | cad | € 69,54 | Lit 134.640 |
| 18.A01.S 01 010 | b) luce di passaggio mm 50 | cad | € 73,49 | Lit 142.290 |
| 18.A01.S 01 015 | c) luce di passaggio mm 65 | cad | € 95,88 | Lit 185.640 |
| 18.A01.S 01 020 | d) luce di passaggio mm 80 | cad | € 105,36 | Lit 204.000 |
| 18.A01.S 01 025 | e) luce di passaggio mm 100 | cad | € 119,32 | Lit 231.030 |
| 18.A01.S 01 030 | f) luce di passaggio mm 125 | cad | € 161,72 | Lit 313.140 |
| 18.A01.S 01 035 | g) luce di passaggio mm 150 | cad | € 177,79 | Lit 344.250 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.R 06 095. |  |  |  |
| 18.A01.S 01 040 | h) luce di passaggio mm 200 | cad | € 352,42 | Lit 682.380 |
| 18.A01.S 01 045 | i) luce di passaggio mm 250 | cad | € 527,58 | Lit 1.021.530 |
| 18.A01.S 01 050 | l) luce di passaggio mm 300 | cad | € 770,16 | Lit 1.491.240 |
| 18.A01.S 02 | Fornitura e posa in opera di saracinesca come alla voce indicata nei riferimenti, ma a corpo piatto: |  |  |  |
| 18.A01.S 02 005 | a) luce di passaggio mm 40 | cad | € 57,68 | Lit 111.690 |
| 18.A01.S 02 010 | b) luce di passaggio mm 50 | cad | € 65,58 | Lit 126.990 |
| 18.A01.S 02 015 | c) luce di passaggio mm 65 | cad | € 77,70 | Lit 150.450 |
| 18.A01.S 02 020 | d) luce di passaggio mm 80 | cad | € 89,82 | Lit 173.910 |
| 18.A01.S 02 025 | e) luce di passaggio mm 100 | cad | € 105,36 | Lit 204.000 |
| 18.A01.S 02 030 | f) luce di passaggio mm 125 | cad | € 133,01 | Lit 257.550 |
| 18.A01.S 02 035 | g) luce di passaggio mm 150 | cad | € 149,61 | Lit 289.680 |
| 18.A01.S 02 040 | h) luce di passaggio mm 200 | cad | € 246,54 | Lit 477.360 |
| 18.A01.S 02 045 | i) luce di passaggio mm 250 | cad | € 398,78 | Lit 772.140 |
| 18.A01.S 02 050 | l) luce di passaggio mm 300 | cad | € 489,91 | Lit 948.600 |
| 18.A01.S 03 | Fornitura e posa in opera di saracinesca come alla voce indicata nei riferimenti per pressione di esercizio di 16 atm. : |  |  |  |
| 18.A01.S 03 005 | a) luce di passaggio mm 40 | cad | € 78,75 | Lit 152.490 |
| 18.A01.S 03 010 | b) luce di passaggio mm 50 | cad | € 85,60 | Lit 165.750 |
| 18.A01.S 03 015 | c) luce di passaggio mm 65 | cad | € 106,94 | Lit 207.060 |
| 18.A01.S 03 020 | d) luce di passaggio mm 80 | cad | € 116,42 | Lit 225.420 |
| 18.A01.S 03 025 | e) luce di passaggio mm 100 | cad | € 135,12 | Lit 261.630 |
| 18.A01.S 03 030 | f) luce di passaggio mm 125 | cad | € 185,17 | Lit 358.530 |
| 18.A01.S 03 035 | g) luce di passaggio mm 150 | cad | € 210,19 | Lit 406.980 |
| 18.A01.S 03 040 | h) luce di passaggio mm 200 | cad | € 405,10 | Lit 784.380 |
| 18.A01.S 03 045 | i) luce di passaggio mm 250 | cad | € 613,97 | Lit 1.188.810 |
| 18.A01.S 03 050 | l) luce di passaggio mm 300 | cad | € 863,14 | Lit 1.671.270 |
| 18.A01.S 04 | Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo cilindrico in ghisa sferoidale completa di volantino, per pressioni di esercizio fino a 25 atm. , provvista di by pass per manovre a carico non equilibrato: |  |  |  |
| 18.A01.S 04 005 | a) luce di passaggio mm 40 | cad | € 97,98 | Lit 189.720 |
| 18.A01.S 04 010 | b) luce di passaggio mm 50 | cad | € 119,84 | Lit 232.050 |
| 18.A01.S 04 015 | c) luce di passaggio mm 65 | cad | € 153,82 | Lit 297.840 |
| 18.A01.S 04 020 | d) luce di passaggio mm 80 | cad | € 170,68 | Lit 330.480 |
| 18.A01.S 04 025 | e) luce di passaggio mm 100 | cad | € 199,13 | Lit 385.560 |
| 18.A01.S 04 030 | f) luce di passaggio mm 125 | cad | € 258,92 | Lit 501.330 |
| 18.A01.S 04 035 | g) luce di passaggio mm 150 | cad | € 310,01 | Lit 600.270 |
| 18.A01.S 04 040 | h) luce di passaggio mm 200 | cad | € 648,21 | Lit 1.255.110 |
| 18.A01.S 04 045 | i) luce di passaggio mm 250 | cad | € 968,23 | Lit 1.874.760 |
| 18.A01.S 04 050 | l) luce di passaggio mm 300 | cad | € 1.177,89 | Lit 2.280.720 |
| 18.A01.S 05 | Fornitura e posa in opera di valvola diritta a flusso avviato, in ghisa, per pressione di esercizio fino a 16 atm. , flangiata: |  |  |  |
| 18.A01.S 05 005 | a) luce di passaggio mm 40 | cad | € 105,36 | Lit 204.000 |
| 18.A01.S 05 010 | b) luce di passaggio mm 50 | cad | € 115,89 | Lit 224.400 |
| 18.A01.S 05 015 | c) luce di passaggio mm 65 | cad | € 170,15 | Lit 329.460 |
| 18.A01.S 05 020 | d) luce di passaggio mm 80 | cad | € 202,29 | Lit 391.680 |
| 18.A01.S 05 025 | e) luce di passaggio mm 100 | cad | € 251,80 | Lit 487.560 |
| 18.A01.S 05 030 | f) luce di passaggio mm 125 | cad | € 341,88 | Lit 661.980 |
| 18.A01.S 05 035 | g) luce di passaggio mm 150 | cad | € 491,49 | Lit 951.660 |
| 18.A01.S 05 040 | h) luce di passaggio mm 200 | cad | € 804,93 | Lit 1.558.560 |
| 18.A01.S 05 045 | i) luce di passaggio mm 250 | cad | € 1.240,58 | Lit 2.402.100 |
| 18.A01.S 05 050 | l) luce di passaggio mm 300 | cad | € 1.884,84 | Lit 3.649.560 |
| 18.A01.S 06 | Fornitura e posa in opera di valvola diritta a flusso avviato, in ghisa, per pressione di esercizio di 25 atm. , flangiata con anello di tenuta in acciaio inox 18/8 ed asta a vite esterna in acciaio al cromo: |  |  |  |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.S 05 035. |  |  |  |
| 18.A01.S 06 005 | a) luce di passaggio mm 40 | cad | € 127,48 | Lit 246.840 |
| 18.A01.S 06 010 | b) luce di passaggio mm 50 | cad | € 164,88 | Lit 319.260 |
| 18.A01.S 06 015 | c) luce di passaggio mm 65 | cad | € 237,05 | Lit 459.000 |
| 18.A01.S 06 020 | d) luce di passaggio mm 80 | cad | € 300,79 | Lit 582.420 |
| 18.A01.S 06 025 | e) luce di passaggio mm 100 | cad | € 358,74 | Lit 694.620 |
| 18.A01.S 06 030 | f) luce di passaggio mm 125 | cad | € 623,19 | Lit 1.206.660 |
| 18.A01.S 06 035 | g) luce di passaggio mm 150 | cad | € 814,41 | Lit 1.576.920 |
| 18.A01.S 06 040 | h) luce di passaggio mm 200 | cad | € 1.309,06 | Lit 2.534.700 |
| 18.A01.S 06 045 | i) luce di passaggio mm 250 | cad | € 2.327,87 | Lit 4.507.380 |
| 18.A01.S 06 050 | l) luce di passaggio mm 300 | cad | € 2.799,87 | Lit 5.421.300 |
| 18.A01.S 07 | Fornitura e posa in opera di valvola di afflusso automatico a galleggiante, in ghisa, per pressione di esercizio di 10 atm. , flangiata con galleggiante in acciaio inox 18/8: |  |  |  |
| 18.A01.S 07 005 | a) luce di passaggio mm 200 | cad | € 1.506,08 | Lit 2.916.180 |
| 18.A01.S 07 010 | b) luce di passaggio mm 250 | cad | € 2.387,39 | Lit 4.622.640 |
| 18.A01.S 07 015 | c) luce di passaggio mm 300 | cad | € 2.893,11 | Lit 5.601.840 |
| 18.A01.S 08 | Fornitura e posa in opera di valvola come alla voce indicata nei riferimenti, per pressione di esercizio di 16 atm. : |  |  |  |
| 18.A01.S 08 005 | a) luce di passaggio mm 40 | cad | € 215,98 | Lit 418.200 |
| 18.A01.S 08 010 | b) luce di passaggio mm 50 | cad | € 251,80 | Lit 487.560 |
| 18.A01.S 08 015 | c) luce di passaggio mm 65 | cad | € 382,45 | Lit 740.520 |
| 18.A01.S 08 020 | d) luce di passaggio mm 80 | cad | € 446,19 | Lit 863.940 |
| 18.A01.S 08 025 | e) luce di passaggio mm 100 | cad | € 554,18 | Lit 1.073.040 |
| 18.A01.S 08 030 | f) luce di passaggio mm 125 | cad | € 730,65 | Lit 1.414.740 |
| 18.A01.S 08 035 | g) luce di passaggio mm 150 | cad | € 994,57 | Lit 1.925.760 |
| 18.A01.S 09 | Fornitura e posa in opera di valvola a membrana in ghisa, flangiata, tipo DN 201: |  |  |  |
| 18.A01.S 09 005 | a) luce di passaggio mm 50 | cad | € 510,46 | Lit 988.380 |
| 18.A01.S 09 010 | b) luce di passaggio mm 65 | cad | € 549,96 | Lit 1.064.880 |
|  | Questa voce fa riferimento a: A01.S 08. |  |  |  |
| 18.A01.S 09 015 | c) luce di passaggio mm 80 | cad | € 685,35 | Lit 1.327.020 |
| 18.A01.S 09 020 | d) luce di passaggio mm 100 | cad | € 799,13 | Lit 1.547.340 |
| 18.A01.S 09 025 | e) luce di passaggio mm 125 | cad | € 1.518,20 | Lit 2.939.640 |
| 18.A01.S 09 030 | f) luce di passaggio mm 150 | cad | € 2.026,02 | Lit 3.922.920 |
| 18.A01.S 10 | Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno, in ghisa ad ugello tipo VENTURI, per pressione di esercizio di 16 atm. , flangiata: |  |  |  |
| 18.A01.S 10 005 | a) luce di passaggio mm 50 | cad | € 82,18 | Lit 159.120 |
| 18.A01.S 10 010 | b) luce di passaggio mm 65 | cad | € 113,79 | Lit 220.320 |
| 18.A01.S 10 015 | c) luce di passaggio mm 80 | cad | € 126,43 | Lit 244.800 |
| 18.A01.S 10 020 | d) luce di passaggio mm 100 | cad | € 182,27 | Lit 352.920 |
| 18.A01.S 10 025 | e) luce di passaggio mm 125 | cad | € 229,15 | Lit 443.700 |
| 18.A01.S 10 030 | f) luce di passaggio mm 150 | cad | € 306,06 | Lit 592.620 |
| 18.A01.S 10 035 | g) luce di passaggio mm 200 | cad | € 594,21 | Lit 1.150.560 |
| 18.A01.S 10 040 | h) luce di passaggio mm 250 | cad | € 1.208,97 | Lit 2.340.900 |
| 18.A01.S 10 045 | i) luce di passaggio mm 300 | cad | € 1.755,78 | Lit 3.399.660 |
| 18.A01.S 11 | Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno come alla voce indicata nei riferimenti, per pressione di esercizio di 25 atm. : |  |  |  |
| 18.A01.S 11 005 | a) luce di passaggio mm 50 | cad | € 129,06 | Lit 249.900 |
| 18.A01.S 11 010 | b) luce di passaggio mm 65 | cad | € 190,70 | Lit 369.240 |
| 18.A01.S 11 015 | c) luce di passaggio mm 80 | cad | € 254,44 | Lit 492.660 |
| 18.A01.S 11 020 | d) luce di passaggio mm 100 | cad | € 326,08 | Lit 631.380 |
| 18.A01.S 11 025 | e) luce di passaggio mm 125 | cad | € 430,38 | Lit 833.340 |
| 18.A01.S 11 030 | f) luce di passaggio mm 150 | cad | € 639,52 | Lit 1.238.280 |
| 18.A01.S 11 035 | g) luce di passaggio mm 200 | cad | € 1.067,27 | Lit 2.066.520 |
| 18.A01.S 11 040 | h) luce di passaggio mm 250 | cad | € 1.942,79 | Lit 3.761.760 |
| 18.A01.S 11 045 | i) luce di passaggio mm 300 | cad | € 2.893,11 | Lit 5.601.840 |
| 18.A01.S 12 | Fornitura e posa in opera di collare di presa con staffe in acciaio Aq. 40 - 45: |  |  |  |
| 18.A01.S 12 005 | a) del diametro di mm 40 | cad | € 10,80 | Lit 20.910 |
| 18.A01.S 12 010 | b) del diametro di mm 50 | cad | € 13,17 | Lit 25.500 |
| 18.A01.S 12 015 | c) del diametro di mm 60 | cad | € 14,49 | Lit 28.050 |
| 18.A01.S 12 020 | d) del diametro di mm 80 | cad | € 17,12 | Lit 33.150 |
| 18.A01.S 12 025 | e) del diametro di mm 100 | cad | € 21,07 | Lit 40.800 |
| 18.A01.S 12 030 | f) del diametro di mm 125 | cad | € 24,23 | Lit 46.920 |
| 18.A01.S 12 035 | g) del diametro di mm 150 | cad | € 26,87 | Lit 52.020 |
| 18.A01.S 12 040 | h) del diametro di mm 200 | cad | € 35,03 | Lit 67.830 |
| 18.A01.S 12 045 | i) del diametro di mm 250 | cad | € 45,57 | Lit 88.230 |
| 18.A01.S 12 050 | l) del diametro di mm 300 | cad | € 56,89 | Lit 110.160 |
| 18.A01.S 12 055 | m) del diametro di mm 350 | cad | € 70,59 | Lit 136.680 |
| 18.A01.S 12 060 | n) del diametro di mm 400 | cad | € 79,28 | Lit 153.510 |
| 18.A01.S 12 065 | o) del diametro di mm 450 | cad | € 89,03 | Lit 172.380 |
| 18.A01.S 13 | Fornitura e posa in opera di rubinetto d'arresto in bronzo tipo pesante con volantino: |  |  |  |
| 18.A01.S 13 005 | a) del diametro di 3/8" | cad | € 4,21 | Lit 8.160 |
| 18.A01.S 13 010 | b) del diametro di 1/2" | cad | € 5,53 | Lit 10.710 |
| 18.A01.S 13 015 | c) del diametro di 3/4" | cad | € 8,96 | Lit 17.340 |
| 18.A01.S 13 020 | d) del diametro di 1" | cad | € 15,54 | Lit 30.090 |
| 18.A01.S 13 025 | e) del diametro di 1"1/4 | cad | € 18,44 | Lit 35.700 |
| 18.A01.S 13 030 | f) del diametro di 1" 1/2 | cad | € 22,13 | Lit 42.840 |
| 18.A01.S 13 035 | g) del diametro di 2" | cad | € 29,50 | Lit 57.120 |
| 18.A01.S 14 | Fornitura e posa in opera di rubinetto d'arresto a sfera tipo pesante: |  |  |  |
| 18.A01.S 14 005 | a) del diametro di 3/8" | cad | € 5,00 | Lit 9.690 |
| 18.A01.S 14 010 | b) del diametro di 1/2" | cad | € 7,11 | Lit 13.770 |
| 18.A01.S 14 015 | c) del diametro di 3/4" | cad | € 10,01 | Lit 19.380 |
| 18.A01.S 14 020 | d) del diametro di 1" | cad | € 15,54 | Lit 30.090 |
| 18.A01.S 14 025 | e) del diametro di 1"1/4 | cad | € 18,44 | Lit 35.700 |
| 18.A01.S 14 030 | f) del diametro di 1" 1/2 | cad | € 22,13 | Lit 42.840 |
| 18.A01.S 14 035 | g) del diametro di 2" | cad | € 34,24 | Lit 66.300 |
| 18.A01.S 14 040 | h) del diametro di 2" 1/2 | cad | € 68,75 | Lit 133.110 |
| 18.A01.S 14 045 | i) del diametro di 3" | cad | € 96,14 | Lit 186.150 |
| 18.A01.S 14 050 | g) del diametro di 4" | cad | € 111,68 | Lit 216.240 |
| 18.A01.S 15 005 | Fornitura e posa di sfiato automatico PN 16 | cad | € 73,75 | Lit 142.800 |
| 18.A01.S 16 | Fornitura e posa in opera di filtro di presa semplice in ghisa con succheruola in acciaio inox con flangia di attacco: |  |  |  |
| 18.A01.S 16 005 | a) del diametro di mm 50 | cad | € 48,73 | Lit 94.350 |
| 18.A01.S 16 010 | b) del diametro di mm 65 | cad | € 71,12 | Lit 137.700 |
| 18.A01.S 16 015 | c) del diametro di mm 80 | cad | € 85,08 | Lit 164.730 |
| 18.A01.S 16 020 | d) del diametro di mm 100 | cad | € 113,26 | Lit 219.300 |
| 18.A01.S 16 025 | e) del diametro di mm 125 | cad | € 161,99 | Lit 313.650 |
| 18.A01.S 16 030 | f) del diametro di mm 150 | cad | € 231,00 | Lit 447.270 |
| 18.A01.S 16 035 | g) del diametro di mm 200 | cad | € 363,48 | Lit 703.800 |
| 18.A01.S 16 040 | h) del diametro di mm 250 | cad | € 599,75 | Lit 1.161.270 |
| 18.A01.S 17 | Fornitura e posa di giunto dielettrico PN 16 con isolante in resina, in grado di sopportare una tensione di 3. 000 Volt alla temperatura di 70? C: |  |  |  |
| 18.A01.S 17 005 | a) del diametro di 1" | cad | € 8,17 | Lit 15.810 |
| 18.A01.S 17 010 | b) del diametro di 1"1/4 | cad | € 11,59 | Lit 22.440 |
| 18.A01.S 17 015 | c) del diametro di 1" 1/2 | cad | € 14,75 | Lit 28.560 |
| 18.A01.S 17 020 | d) del diametro di 2" | cad | € 20,81 | Lit 40.290 |
| 18.A01.S 17 025 | e) del diametro di 2" 1/2 | cad | € 46,09 | Lit 89.250 |
| 18.A01.S 17 030 | f) del diametro di 3" | cad | € 67,69 | Lit 131.070 |
| 18.A01.S 17 035 | g) del diametro di 4" | cad | € 98,77 | Lit 191.250 |
| 18.A01.S 18 | Fornitura e posa di presa stradale completa di chiusino in ghisa, tubo protettore, collare fino a 100 mm e rubinetto: |  |  |  |
| 18.A01.S 18 005 | a) del diametro di 3/8" | cad | € 32,66 | Lit 63.240 |
| 18.A01.S 18 010 | b) del diametro di 1/2" | cad | € 36,88 | Lit 71.400 |
| 18.A01.S 18 015 | c) del diametro di 3/4" | cad | € 42,93 | Lit 83.130 |
| 18.A01.S 18 020 | d) del diametro di 1" | cad | € 49,52 | Lit 95.880 |
| 18.A01.S 18 025 | e) del diametro di 1"1/4 | cad | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 18.A01.S 18 030 | f) del diametro di 1" 1/2 | cad | € 62,95 | Lit 121.890 |
| 18.A01.S 18 035 | g) del diametro di 2" | cad | € 65,85 | Lit 127.500 |
| 18.A01.S 19 | Allaccio di presa idrica mediante posa in opera di rubinetti di idonea dimensione, tubazioni in acciaio catramato o zincato o polietilene di diametri sino a 2" nominale, chiusino in ghisa, tubo protettore, i necessari prezzi speciali in ghisa malleabile, compreso lo scavo, il rinfianco con sabbia di fiume lavata, il rinterro con lo stesso materiale di risulta se idoneo. E' compreso inoltre il pezzo speciale in acciaio od in polipropilene di derivazione dalla tubazione principale, i ripristini stradali di qualsiasi natura, l'installazione del contatore ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: |  |  |  |
| 18.A01.S 19 005 | a) per una lunghezza fino a m. 10 | cad | € 197,54 | Lit 382.500 |
| 18.A01.S 19 010 | b) per ogni metro in più rispetto ai primi 10 metri | ml | € 13,17 | Lit 25.500 |
| 18.A01.S 19 015 | c) per ogni contatore in più successivo al primo | cad | € 39,51 | Lit 76.500 |
| 18.A01.S 20 | Impianto per contatore idrico completo di n. 2 rubinetti a sfera da 1/2 pollice, n. 1 valvola di ritegno in bronco tipo "Europa" da 1/2 pollice, n. 2 raccordi per contatore, esclusa la formazione della nicchia sede del contatore: |  |  |  |
| 18.A01.S 20 005 | a) con sportello in ferro da cm 47x31 | cad | € 30,55 | Lit 59.160 |
| 18.A01.S 20 010 | b) con sportello termico da cm 47x31 | cad | € 33,71 | Lit 65.280 |
| 18.A01.S 21 | Fornitura e collocamento in opera di idrante sottosuolo con scarico automatico di svuotamento antigelo, alto m. 1, completo di gomito a piede e chiusino; corpo, scatola inferiore e premistoppa in ghisa, attacco baionetta o filettato, albero e sedi di bronzo con flangia di attacco forata, compresa la fornitura del calcestruzzo occorrente per la sigillatura del chiusino stradale, le guarnizioni, i bulloni i dadi e le rondelle, nonché ogni prestazione per la regolare posa in opera: |  |  |  |
| 18.A01.S 21 005 | a) D. N. mm 50 | cad | € 305,54 | Lit 591.600 |
| 18.A01.S 21 010 | b) D. N. mm 70 | cad | € 379,29 | Lit 734.400 |
| 18.A01.S 22 | Fornitura e collocamento in opera di idrante soprasuolo in ghisa, alto m. 0,90, corpo, cappuccio, otturatore e tappi in ghisa, otturatore rivestito in gomma, sede del corpo, albero e attacchi in ottone, attacco inferiore flangiato, due attacchi superiori filettati con scarico automatico di svuotamento antigelo: |  |  |  |
| 18.A01.S 22 005 | a) D. N. mm 65 senza attacco motopompa | cad | € 526,79 | Lit 1.020.000 |
| 18.A01.S 22 010 | b) D. N. mm 65 con attacco motopompa | cad | € 579,46 | Lit 1.122.000 |
| 18.A01.S 22 015 | c) D. N. mm 80 senza attacco motopompa | cad | € 553,13 | Lit 1.071.000 |
| 18.A01.S 22 020 | d) D. N. mm 80 con attacco motopompa | cad | € 605,80 | Lit 1.173.000 |
| 18.A01.S 22 025 | e) D. N. mm 100 senza attacco motopompa | cad | € 632,14 | Lit 1.224.000 |
| 18.A01.S 22 030 | f) D. N. mm 100 con attacco motopompa | cad | € 658,48 | Lit 1.275.000 |
|  | ACQUEDOTTI - RIMOZIONE POSA E SISTEMAZIONE DI CHIUSINI |  |  |  |
| 18.A01.T 01 | Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggi, la murazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera, escluso il trasporto: |  |  |  |
| 18.A01.T 01 005 | a) per chiusini 0,31x0,31 o di manovra | cad | € 7,38 | Lit 14.280 |
| 18.A01.T 01 010 | b) per chiusini 0,64x0,64 | cad | € 14,22 | Lit 27.540 |
| 18.A01.T 01 015 | c) per chiusini 0,80x0,80 | cad | € 18,44 | Lit 35.700 |
| 18.A01.T 02 | Rimozione di chiusini di ghisa con relativo telaio: |  |  |  |
| 18.A01.T 02 005 | a) per chiusini 0,31x0,31 o di manovra | cad | € 5,27 | Lit 10.200 |
| 18.A01.T 02 010 | b) per chiusini 0,64x0,64 | cad | € 8,96 | Lit 17.340 |
| 18.A01.T 02 015 | c) per chiusini 0,80x0,80 | cad | € 11,59 | Lit 22.440 |
| 18.A01.T 03 | Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e la ricollocazione di questo e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota sino a cm 10: |  |  |  |
| 18.A01.T 03 005 | a) per chiusini 0,31x0,31 | cad | € 23,71 | Lit 45.900 |
| 18.A01.T 03 010 | b) per chiusini 0,64x0,64 | cad | € 47,41 | Lit 91.800 |
| 18.A01.T 03 015 | c) per chiusini 0,80x0,80 | cad | € 57,95 | Lit 112.200 |
| 18.A01.T 03 020 | d) per chiusini di manovra | cad | € 36,88 | Lit 71.400 |
| 18.A01.T 03 025 | e) per ogni cm in più rispetto a cm 10 | cm | € 1,32 | Lit 2.550 |

|  | OPERE LACUALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.A01.U 01 | Formazione di mantellata con scapoli di granito di dimensioni 0,20 - 0,5 mc. spessore medio di cm. 20. 25, di forma parallelepipeda con le facce a vista a pacco di cava, posati su letto in malta cementizia compreso la stilatura dei giunti e la sigillatura con malta grossa di cemento: |  |  |  |
| 18.A01.U 01 005 | a) con materiale fornito dall'Impresa | mq | € 63,21 | Lit 122.400 |
| 18.A01.U 01 010 | b) con materiale di recupero | mq | € 36,88 | Lit 71.400 |
| 18.A01.U 02 005 | Fornitura e posa in opera di lastrone a spacco naturale di cava, di forma irregolare, di spessore cm. 5 - 8 e pezzature analoghe a quelle esistenti o di recupero posate a ripristino o formazione di pavimentazione, compresa la stilatura dei giunti e la sigillatura con malta grossa di cemento | mq | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 18.A01.U 03 005 | Posa in opera di lastrone proveniente dal recupero del materiale esistente posate a ripristino e formazione di pavimentazioni, compresa la stilatura dei giunti e la sigillatura con malta grossa di cemento | mq | € 39,51 | Lit 76.500 |
| 18.A01.U 04 005 | Fornitura e posa in opera di parabordi in legno di larice cm. 20x15, squadrato, spigolo arrotondato a protezione muratura compreso la formazione di fori passanti e relativa sede per i bulloni di ancoraggio, il trattamento idrofugo con due mani di carbolineum prima della posa ed ogni altro onere | mc | € 842,86 | Lit 1.632.000 |
| 18.A01.U 05 005 | Dragaggio eseguito con mezzi meccanici ed a mano, comprensivo di manovratore ed oneri per la reimmissione in acque profonde o trasporto presso le pubbliche discariche, del materiale asportato dal fondale di porticcioli con imbocco ristretto | mc | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 18.A01.U 06 005 | Dragaggio eseguito con Draga munita di disgragatore a fresa, tubo aspirante, tubo effusorio galleggiante sino a lunghezza di ml. 200 per la reimmissione in acque profonde del materiale asportato dal fondale comprensivo di equipaggio ed oneri per la rimozione del materiale in porticcioli con imbocco ristretto. In relazione alle caratteristiche ed alla natura del materiale costituente i fondali che incidono sui tempi di esecuzione del dragaggio | mc | € 34,24 | Lit 66.300 |
| 18.A01.U 07 005 | Onere per l'impiego di sommozzatore per la rimozione del materiale o cose giacenti sui fondali e non aspirabili con la draga, in relazione alla superficie di specchio d'acqua effettivamente dragata | mc | € 5,79 | Lit 11.220 |
| 18.A01.U 08 005 | Estirpazione e taglio dei pali esistenti compreso l'uso del natante di autogrù, carico e trasporto a deposito ed ogni onere necessario per garantire la conservazione | cad | € 316,07 | Lit 612.000 |
| 18.A01.U 09 | Fornitura e posa in opera, trasporto sull'uopo d'impiego ed infissione con battipalo a pressione e compressione ad aria da lt. 5. 000, montato su natante in acqua, di pali in legno di larice di essenza forte e dura, completi di puntazze di ferro piatto con puntale forgiato, cappelli in lamiera zincata 10/10 per rinforzo testa del palo, cravatte di legatura, compresa la preparazione dei pali, la verniciatura con due mani di carbolineum ed ogni altro onere e magistero: |  |  |  |
| 18.A01.U 09 005 | a) diametro di cm. 25 | ml | € 126,43 | Lit 244.800 |
| 18.A01.U 09 010 | b) diametro di cm. 30 | ml | € 139,60 | Lit 270.300 |
| 18.A01.U 09 015 | c) diametro di cm. 35 | ml | € 160,67 | Lit 311.100 |
| 18.A01.U 10 005 | Posa in opera di pali di recupero, estirpati in corrispondenza dei vecchi attacchi e messi in opera utilizzando la parte inferiore sana del palo, per una lunghezza utile di mt 6,50 - 7,00, compreso gli oneri di taglio e l'uso del battipalo già operante sul posto | cad | € 316,07 | Lit 612.000 |
| 18.A01.U 11 005 | Fornitura e posa in opera di legno larice per la formazione impalcato pontili costituito da listoni per pavimentazione, travetti longitudinali e trasversali, parapetti, compreso viti, bulloni, cravatte ed ogni altro genere occorrente per il fissaggio ai pali portanti, compreso la verniciatura a due mani con carbolineum | mc | € 737,50 | Lit 1.428.000 |

Sommario

Prefazione	1530

L’origine Del Progetto	1531

Questioni Metodologiche	1531

La Diffusione	1532

Gli Obiettivi Futuri	1532

Premessa	1533

MANO D'OPERA	1534

NOLI	1535

MATERIALI A PIE' D'OPERA	1536

OPERE COMPIUTE	1537

DEMOLIZIONI	1537

SCAVI E RIPORTI	1538

FONDAZIONI INDIRETTE - DIAFRAMMI - OPERE DI CONSOLIDAMENTO	1541

ARMATURE DI SOSTEGNO - CASSEFORME ECC.	1546

CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI ED ARMATI	1547

MURATURE	1548

INTONACI - CAPPE - IMPERMEABILIZZAZIONI	1549

TOMBINI E CANALIZZAZIONI	1550

OPERE STRADALI	1551

OPERE DI DIFESA IDRAULICA	1554

BARRIERE DI PROTEZIONE - PARAPETTI METALLICI	1556

LAVORI DIVERSI	1557

FOGNATURE	1558

ACQUEDOTTI	1564

OPERE LACUALI	1571