Prefazione

Nell’anno 2000 la Regione Piemonte, con la pubblicazione del Prezzario di riferimento per i lavori pubblici, ha realizzato un ambizioso progetto basato sulla cooperazione tra soggetti diversi di rilevanza territoriale pubblica e privata.

Tale risultato, frutto della convergenza di interessi provenienti da più ambiti, pur ritenuto di rilevante importanza da tutti gli operatori del settore per il combinarsi di alcuni fattori caratterizzanti, quali la semplificazione, l’interazione, la massima diffusione ed innovazione, non è stato considerato il punto di arrivo di un processo articolato e complesso, ma la necessaria base per perseguire con efficacia successivi interventi migliorativi.

L’edizione 2001 ha consentito quindi una sostanziale ottimizzazione e un aggiornamento del documento, assicurando il necessario recepimento della futura moneta dell’Unione Europea, l’opportuno adeguamento economico dei singoli articoli e l’integrazione di nuove sezioni tematiche di rilevante contenuto intrinseco.

Condizione pregnante di tutte le attività è stata la  costante collaborazione, scaturita mediante un Protocollo d’intesa, tra tutti i soggetti comunque coinvolti. La regola di collaborazione così imposta, quale momento di sintesi del confronto delle rispettive esperienze e metodologie, ha consentito di perseguire tenacemente e proficuamente gli ulteriori obiettivi prefissati e tesi ad assicurare un documento sempre più integrato, di comune e semplice impiego. Il “tavolo tecnico”, a suo tempo appositamente costituito, ha continuato ad assicurare l’indispensabile coordinamento, mediando efficacemente tutti gli interessi rappresentati.

Il positivo risultato acquisito va pertanto ascritto alla volontà di enti, organismi e associazioni che pur con strutture e interessi diversi, sono riusciti a mantenere in vita un progetto ambizioso; ad essi, la Regione Piemonte, quale capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, rivolge un sentito ringraziamento ed assicura tutto il necessario supporto per le future esigenze operative.

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici

Caterina FERRERO

L’origine Del Progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale.

Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, di pronto intervento, edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo riguardava opere acquedottistiche,di illuminazione pubblica, e di impiantistica semaforica.

Successiva pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’ambiente e i lavori pubblici, hanno periodicamente aggiornato la prima versione dell’elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica.

A disposizione dell’utente vi erano quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti ed  altri prezzari più largamente impiegati, come quello predisposto dalla città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d’Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici.

E’ stato in seguito sottoscritto da detti soggetti un protocollo di intesa: documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo.

Per la sempre crescente richiesta degli operatori e, soprattutto, in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentati degli Enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati all’inizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro che si è assunto l’onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. Ad un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’Associazione ANISIG oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla CISPEL. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute e l’evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibili esauriente e corretto.

La versione così scaturita, nel corso dell’anno 2000 e del 2001, si è imposta quale   essenziale supporto per la valutazione dei costi di interventi in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questioni Metodologiche

Così come già per l’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000, anche l’attuale edizione 2001 si è sviluppata tenendo conto della  preziosa esperienza, già lungamente acquisita dal comune di Torino ed il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi ed attendibili,  nonché dell’ esperienza di alcuni settori regionali oltre che dei più validi prezzari esistenti in materia specialistiche (impianti, reti, verde, ecc).

Per una sempre maggiore completezza dell’insieme dell’opera ed a seguito delle sollecitazioni derivanti dalle esigenze rappresentate dagli operatori di settore, sono state inserite alcune nuove voci, nonché le seguenti sezioni tematiche:

Bioedilizia (Vol. 1 Sez.3)-Environment Park;

Segnaletica (Vol. 1 Sez. 4)-Comune di Torino;

Antincendio (Vol. 2 capitolo specifico della sezione 5)-Comune di Torino.

Ulteriore priorità, imposta peraltro dall’esigenza di assicurare una sempre maggiore trasparenza nella metodologia applicata per la costituzione dei prezzi, è stata attribuita alla indicazione, sperimentalmente adottata solo in alcune sezioni e voci, della percentuale di incidenza media della mano d’opera sul costo effettivo.

Per l’aggiornamento dei prezzi per l’anno in corso, il tavolo di lavoro ha fatto riferimento:

per le opere edili, ai costi della manodopera stabiliti al 1° febbraio 2001 dalla Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

per i materiali, agli aggiornamenti medi rilevati sempre dalla sopraccitata Commissione unica del Ministero LL.PP.;

per tutte  le altre sezioni, applicando ove ritenuto necessario, un aumento pari a circa il 2%, sempre tenendo conto delle variazioni medie rilevate dalla Commissione unica del Ministero LL.PP..

L’imminente avvento dell’Euro, ha imposto anche l’adozione di tale valuta quale entità economica di riferimento. Le relative conversioni sono state operate in maniera ragionata, assicurando sempre la maggiore corrispondenza possibile all’originario valore espresso in lire; quale esempio, in presenza di articoli con prezzi unitari particolarmente contenuti e non convertibili per effetto dell’impiego dei decimali, si è ricorso alla modificazione della relativa unità di misura.

Il prezzario si compone sempre di  5 volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza ovvero viene evidenziato, sul frontespizio di ogni testo, quale è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro e due nuove sezioni inerenti rispettivamente la bioedilizia e la segnaletica; il secondo volume comprende gli impianti elettrici e termici ed un nuovo capitolo inerente gli impianti antincendio; il terzo volume riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, quali fognature, depuratori e discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”  ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto ed ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l’agricoltura.

Un particolare cenno merita il primo volume, che si pone, anche in questa edizione, come una porta di accesso alla lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale quali la mano d’opera, i noleggi, i trasporti ed i  materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino e dai materiali e forniture inerenti la bioedilizia forniti dalla Environment Park  a seguto di una ricerca cofinanziata dall’Unione Europea inerente l’adozione di nuove tecniche di progettazione in chiave bioedile e per l’utilizzo delle energie rinnovabili. La stessa città di Torino ha procurato i prezzari relativi alla segnaletica, agli impianti elettrici e termici ed al capitolo inerente l’antincendio.

E’ importante segnalare che, comunque, il prezzario della città di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, di carattere prevalentemente urbano sia di nuova costruzione, sia soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è ritenuto opportuno ed adeguato, utilizzare comunque i prezzi esistenti quali prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti.

In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

L’articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti (art. 16 D.P.R. 21.12.1999 n. 554., pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28/04/2000).

I prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l’eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario in argomento.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potrà adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi riferite alle intrinseche specificità.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in Euro e, per facilitarne ancora la valutazione, viene fornita l’indicazione in lire.

Il prezzario è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

La Diffusione

Il prezzario del 2001, da considerarsi quale validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi confluiti attorno al tavolo di lavori, attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione, si prefigge l’obiettivo comune di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione e di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di ampliare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie cartacee sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella regione Piemonte.

Per divulgare ad un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario, sono stati proposti supporti informatici che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

Ad ogni copia dei cinque volumi viene allegato un CD rom, per facilitare le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenco prezzi.

Sono inoltre disponibili copie del CD rom presso il settore Opere Pubbliche della Regione a Torino, in distribuzione gratuita fino ad esaurimento. In più sarà messa a disposizione tramite internet la versione del prezzario in formato word e in formato ASCII. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della regione Piemonte potrà scaricarsi on line il prezzario, integralmente o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli Obiettivi Futuri

Il progetto sino ad ora attuato, avendo costituito un punto di partenza per interventi a venire, peraltro sin da ora previsti dalla Commissione Tecnica permanente costituita da alcuni rappresentanti della Regione, del CISPEL, dell’ASSISTAL Piemonte e Valle d’Aosta, dell’A.N.C.E. Piemonte, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino, si prefigge l’ambizioso obiettivo di realizzare una completa omogeneizzazione delle singole sezioni, mediante la creazione di una banca dati univoca. Tale passaggio risulta indispensabile, tra l’altro, per procedere alla eliminazione di tutte le duplicazioni, alla conseguente riduzione delle voci incluse ed all’arricchimento di ogni sezione con analisi strutturate in forma omogenea.

Recupero ambientale - Ingegneria naturalistica

Sezione: 21

Premessa

La presente sezione è stata redatta dall'Assessorato Ambiente, Settore Politiche di Prevenzione - Tutela e Risanamento Ambientale, Unità  "Recuperi e Salvaguardia Ambientale" e trae origine  dalle precedenti versioni dell' "Elenco prezzi dei materiali ed opere per il recupero ambientale e Ingegneria Naturalistica" edite nel 1995 e nel 1997, nonché dalla analoga sezione della edizione 2000 del presente elenco prezzi: tutte sono frutto della pluriennale esperienza maturata in questo campo e hanno soddisfatto una esigenza fortemente sentita a livello istituzionale e privato.

La sezione qui proposta, che è stata aggiornata anche con l'inserimento di nuove voci e la riformulazione di alcuni testi, trova quindi applicazione, soprattutto per ciò che concerne le opere di Ingegneria Naturalistica, nella redazione di progetti e nella quantificazione dei costi connessi con la loro realizzazione, anche in ambiti diversi da quello degli interventi di recupero ambientale finanziati ex L.R. n 32/1982 e gestiti istituzionalmente dal Settore Politiche di Prevenzione - Tutela e Risanamento Ambientale.

Per comodità di consultazione sono state riportate talune voci tratte da altre sezioni, fermo restando la possibilità di utilizzare, se non qui presenti, le voci di prezzario annoverate nelle altre parti dell'elenco prezzi regionale.

Con questo contributo si intende continuare a fornire utili strumenti di lavoro ai progettisti pubblici e privati che operano nel settore per consentire sempre più efficaci interventi nel campo del recupero ambientale e dell'Ingegneria Naturalistica.

| 21.P01 | NOLO MEZZI D'OPERA E TRASPORTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nota: Nel costo di trasporto sono da considerarsi compresi, oltre al nolo dell'autocarro, tutti gli oneri connessi per il tempo di effettivo impiego quali: autista, carburante, lubrificante ecc. |  |  |  |  |
| 21.P01.A05 005 | Escavatore tipo ragno per lavori da eseguirsi in località di difficile accesso, compreso il manovratore ed ogni onere e costo | h | € 36,15 | Lit 70.000 |  |
| 21.P01.A10 005 | Nolo di argano (4 HP) provvisto di funi e di tutti gli accessori escluso personale | h | € 5,16 | Lit 10.000 |  |
| 21.P01.A15 005 | Nolo di idroseminatrice con cisterna | h | € 30,99 | Lit 60.000 |  |
| 21.P01.A20 005 | Nolo di pompa irroratrice a zaino per bitumi ed altri leganti | h | € 11,88 | Lit 23.000 |  |
| 21.P01.A25 005 | Nolo di cippatrice | h | € 30,99 | Lit 60.000 |  |
|  | Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore |  |  |  |  |
| 21.P01.A30 005 | - a disco (minimo cm 50) | h | € 2,12 | Lit 4.104 |  |
| 21.P01.A30 010 | - a catena con lama non inferiore a cm 45 | h | € 2,66 | Lit 5.150 |  |
| 21.P01.A35 005 | Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore | h | € 2,66 | Lit 5.150 |  |
| 21.P01.A40 005 | Nolo di attrezzi per approvvigionamento di acqua in cantiere comprendenti: corredo completo delle vasche di raccolta, manichette di collegamento e quanto altro necessario per la distribuzione dell'acqua | h | € 0,96 | Lit 1.858 |  |
| 21.P01.A45 005 | Nolo di elicottero per trasporto materiali in località inaccessibili compreso preparazione del materiale, trasferimento, carico e scarico, fino a quota 2.000 m s.l.m. - secondo quantità di materiale trasportato | kg | € 0,41 | Lit 800 |  |
| 21.P01.A50 005 | Nolo di battipalo idraulico semovente o montato su autocarro con maglio fino a 500 Kg, incluso ogni accessorio per il funzionamento la presenza di meccanico, il manovratore ed ogni onere e costo. | h | € 36,15 | Lit 70.000 |  |
| 21.P01.A55 005 | Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggio manuale | mc | € 18,10 | Lit 35.046 |  |
| 21.P01.A60 005 | Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche, compreso carico, scarico, spianamento nelle località prefissate dall'Amministrazione - a qualsiasi distanza | Mc | € 9,35 | Lit 18.104 |  |
| 21.P01.A65 005 | Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il caricamento a mano del materiale da trasportare | Mc | € 14,50 | Lit 28.075 |  |
| 21.P01.A70 005 | Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.) | Mc | € 4,95 | Lit 9.584 |  |
| 21.P01.A75 005 | Trasporto di materiale di scavo entro cantiere | Mc | € 1,51 | Lit 2.923 |  |
| 21.P01.A80 005 | Trasporto di scapoli di cava per la formazione di murature, drenaggi, cunette, ecc. compreso il carico e lo scarico, misurato sull'autocarro | Mc | € 16,90 | Lit 32.722 |  |
| 21.P01.A85 005 | Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di legno o ferro od in imballaggi qualsiasi e trasporto di barriere metalliche protettive e di materiali di piccole dimensioni, blocchetti di porfido, ecc., compreso il carico e lo scarico | Ql | € 1,42 | Lit 2.749 |  |
|  | Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto |  |  |  |  |
| 21.P01.A90 005 | - eseguito con mezzo meccanico | Mc | € 1,56 | Lit 3.020 |  |
| 21.P01.A90 010 | - eseguito a mano | Mc | € 8,10 | Lit 15.683 |  |

| 21.P02 | MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E DEMOLIZIONI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nota: I prezzi di tutte le voci di scavo comprendono anche il trasporto, lo spianamento e la sistemazione nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta eccedenti o inidonei al rinterro, da realizzarsi ove le condizioni locali lo consentano. |  |  |  |  |
|  | Scavo di fondazione, esclusivamente eseguito a mano, a sezione obbligata anche ristretta o a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a mc 1 compreso altresì la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'impresa |  |  |  |  |
| 21.P02.A05 005 | - fino alla profondità di m 2 | Mc | € 52,68 | Lit 102.000 |  |
| 21.P02.A05 010 | - sovrapprezzo per ogni m di ulteriore profondità | Mc | € 6,32 | Lit 12.240 |  |
| 21.P02.A10 005 | Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed in presenza di acqua fino a cm 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a ml 1,00 , per la apertura di sedi stradali e loro pertinenze, per impianto di opere d'arte, disfacimento o scarificazione profonda di massicciata; apertura di cassonetti su strade esistenti, per l'eventuale abbassamento o bonifica del piano di posa dei rilevati stradali, ecc. compreso l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro contro le murature ed a riempimento dei cavi, od a rifiuto se non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, il taglio degli alberi e dei cespugli e l'estirpazione delle ceppaie, l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere in modo da dare le sezioni di scavo corrispondenti a quelle di progetto | Mc | € 3,69 | Lit 7.140 |  |
| 21.P02.A15 005 | Sovrapprezzo per scavo di sbancamento come al precedente articolo ma esclusivamente in roccia da mina o per trovanti superiori a mc 1, compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura prescritta per il riempimento, carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla D.L. | Mc | € 18,17 | Lit 35.190 |  |
|  | Scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta o a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a mc 1 compreso altresì la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o compensate in qualunque modo all'impresa |  |  |  |  |
| 21.P02.A20 005 | - fino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna | Mc | € 6,06 | Lit 11.730 |  |
| 21.P02.A20 010 | - idem come sopra ma dalla profondità di m 2,01 a m 4 | Mc | € 7,90 | Lit 15.300 |  |
| 21.P02.A20 015 | - idem come sopra ma dalla profondità di m 4,01 a m 6 | Mc | € 10,54 | Lit 20.400 |  |
| 21.P02.A20 020 | - idem come sopra ma per ogni metro o frazione di metro di profondità superiore | Mc | € 1,84 | Lit 3.570 |  |
|  | Sovrapprezzo percentuale da applicarsi ai prezzi della presente voce per scavi eseguiti con mezzi operanti su sedi stradali in ambito urbano ed in presenza di infrastrutture: 40% Sovrapprezzo percentuale da applicarsi ai prezzi della presente voce per scavi eseguiti a pozzo: 90% |  |  |  |  |
| 21.P02.A25 005 | Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata ma in roccia da mina o per trovanti superiori a mc 1 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà della Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla D.L. | Mc | € 20,80 | Lit 40.290 |  |
| 21.P02.A30 005 | Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in presenza d'acqua alta più di cm 20 rispetto al livello naturale, con l'obbligo di esaurimento della stessa, comunque profonda, anche comprese e compensate le spese di fornitura e di funzionamento pompe per l'aggottamento, di costruzione di ture, ecc. | Mc | € 4,21 | Lit 8.160 |  |
| 21.P02.A35 005 | Scavo di materie terrose e ghiaiose anche con trovanti di qualunque dimensione e durezza fino alla profondità di cm 100 sotto il pelo delle acque di magra, compresa l'eventuale rimozione e lo spostamento in opera dei trovanti di cui prima e degli eventuali prismi di calcestruzzo di difese preesistenti, per apertura di savanelle, deviazione di acque, formazione di isolotti, per fare luogo alla posa di massi naturali, compresa la sistemazione delle pareti e del fondo degli scavi, il ritombamento delle materie di risulta che dovranno comunque essere utilizzate esclusivamente secondo le disposizioni della D.L., il riempimento dei vani rimanenti ad opera finita e lo spianamento in alveo delle materie eccedenti, il loro trasporto e la sistemazione a rifiuto, o rinterro e ad imbottimento di sponda | Mc | € 3,42 | Lit 6.630 |  |
| 21.P02.A40 005 | Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto in idonee discariche autorizzate | Mc | € 1,29 | Lit 2.500 |  |
| 21.P02.A45 005 | Regolarizzazione del terreno con ricarico e pareggiamento dello stesso, eliminazione della vegetazione in esubero, abbattimento dei volumi di roccia in equilibrio precario anche con l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche, segnaletica necessaria, pulizia della sede stradale e smaltimento dei materiali di risulta | Mc | € 3,09 | Lit 6.000 |  |
| 21.P02.A50 005 | Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con ragno meccanico, onde ottenere un profilo regolare, in situazioni dove siano presenti accumuli di materiale sciolto fino ad altezze di 2 m, grossi massi sparsi, fino a 1 m di diametro medio, legname morto e ramaglia, da disporre all'interno del cantiere secondo le indicazioni della D.L. o trasportare alle discariche autorizzate, incluso l'eventuale completamento a mano | Mc | € 3,09 | Lit 6.000 |  |
| 21.P02.A55 005 | Disgaggio di massi pericolanti, taglio degli arbusti e delle ceppaie in parete e sul ciglio, effettuato da rocciatori specializzati muniti di attrezzatura idraulica (movimento da 10t a 50t) compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e di trasferta ed ogni altro onere necessario. | Mc | € 3,62 | Lit 7.000 |  |
| 21.P02.A60 005 | Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di provetti rocciatori, comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori. Nel prezzo indicato e compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamente disgaggiata. | Mc | € 4,21 | Lit 8.160 |  |
| 21.P02.A65 005 | Demolizione di masse rocciose intere ed a porzioni , realizzata l'impiego di tecniche di perforazione, anche senza l'uso di ponteggi, e con l'impiego di cementi espansivi, compreso l'eventuale ogni onere accessorio necessario. | Mc | € 129,11 | Lit 250.000 |  |
| 21.P02.A70 005 | Demolizione parziale o totale di murature di qualsiasi genere e forma, qualunque ne sia la tenacità e la specie, entro o fuori terra, compreso il taglio secondo linee prestabilite, da eseguire a macchina con eventuali modesti interventi a mano, la cernita dei materiali utili che rimangono di proprietà della Amministrazione per il loro reimpiego sui lavori od il trasporto ed accatastamento nelle località scelte dalla D.L., nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali non utilizzabili | Mc | € 16,86 | Lit 32.640 |  |
| 21.P02.A75 005 | Demolizione parziale o totale di opere di qualsiasi genere e forma in conglomerato semplice o leggermente armato entro o fuori terra, compreso il taglio delle armature in ferro anche con l'uso della fiamma ossidrica, da eseguire a macchina con eventuali modesti interventi a mano, la cernita dei materiali utili che rimangono di proprietà della Amministrazione per il loro reimpiego sui lavori od il trasporto ed accatastamento nelle località scelte dalla D.L., nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali non utilizzabili | Mc | € 42,14 | Lit 81.600 |  |
| 21.P02.A80 005 | Demolizione graduale ed anche parziale di fabbricati escluse le tettoie, sia in elevazione che in fondazione di qualsiasi genere, struttura ed altezza, da computarsi vuoto per pieno dal piano di campagna alla linea di gronda, con l'obbligo del recupero dei materiali dichiarati utilizzabili dalla D.L. e che rimangano di proprietà della Amministrazione, compresi i puntellamenti e il trasporto ed accatastamento nelle località scelte dalla D.L., nonché il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali non utilizzabili | Mc | € 4,74 | Lit 9.180 |  |
| 21.P02.A85 005 | Disfacimento di tetti, in legno e tegole compresa la discesa delle tegole, l'accatastamento ed il deposito dei materiali recuperabili ed il trasporto del materiale inutilizzabile alle discariche | Mc | € 12,12 | Lit 23.470 |  |

| 21.P03 | INGEGNERIA NATURALISTICA MATERIALI E TECNICHE PER IL CONSOLIDAMENTO E LA RINATURALIZZAZIONE DI SCARPATE, VERSANTI E SPONDE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nota: Per i prezzi del materiale vegetale vivo (talee, piantine ecc.) impiegato nella realizzazione delle tipologie costruttive elencate in questo capitolo, laddove sia espressamente esclusa la sua fornitura, e per le tecniche di inerbimento, si veda il capitolo successivo; i prezzi relativi a manufatti sintetici per il consolidamento di scarpate e sponde (geosintetici) non sono stati inseriti perché non standardizzabili a causa della variabilità del mercato e della profondità di brevetti produttivi esistenti: nel caso vengano proposti nell'ambito dei progetti, le loro caratteristiche geomeccaniche e la loro composizione andranno opportunamente descritte e i manufatti derivanti dal loro impiego dovranno essere giustificati da apposite analisi prezzi. |  |  |  |  |
| 21.P03.A05 005 | Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai del diametro di circa cm 5-10 | Mc | € 9,91 | Lit 19.188 |  |
| 21.P03.A10 005 | Tiranti con ancoraggio, piombati sulle teste e pretesi in officina al limite di carico in acciaio armonico zincati | Kg | € 5,99 | Lit 11.598 |  |
| 21.P03.A15 005 | Malta cementizia anti-ritiro per ancoraggi | Kg | € 0,77 | Lit 1.500 |  |
| 21.P03.A20 005 | Filo di ferro spinato, per chiudente, zincatura forte dal n. 13 al n. 15 | Kg | € 0,92 | Lit 1.781 |  |
|  | Filo di ferro |  |  |  |  |
| 21.P03.A25 005 | - nero | Kg | € 0,61 | Lit 1.181 |  |
| 21.P03.A25 010 | - zincato | Kg | € 0,74 | Lit 1.432 |  |
| 21.P03.A25 015 | - zincato e attorcigliato | Kg | € 1,22 | Lit 2.362 |  |
| 21.P03.A25 020 | - zincato e spinato | Kg | € 0,91 | Lit 1.762 |  |
| 21.P03.A25 025 | - rivestito in plastica | Kg | € 1,04 | Lit 2.013 |  |
|  | Filo di ferro a zincatura forte per gabbioni |  |  |  |  |
| 21.P03.A30 005 | - dal n. 14 al n. 17 | Kg | € 0,78 | Lit 1.510 |  |
| 21.P03.A30 010 | - dal n. 18 al n. 20 | Kg | € 0,87 | Lit 1.684 |  |
| 21.P03.A35 005 | Barre in ferro zincato trafilato da m 2, diametro mm 3 | Kg | € 1,04 | Lit 2.013 |  |
|  | Barra d'acciaio munita di asola |  |  |  |  |
| 21.P03.A40 005 | - diametro 16 mm, lunghezza superiore a 60 cm | Cad | € 1,96 | Lit 3.800 |  |
| 21.P03.A40 010 | - diametro 20 mm, lunghezza superiore a 80 cm | Cad | € 2,22 | Lit 4.300 |  |
|  | Barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo FE B38K (tensione ammissibile 2.200 kg/cmq) e tipo FE B44K (tensione ammissibile 2.600 kg/cmq) |  |  |  |  |
| 21.P03.A45 005 | - diametro mm 12 | Kg | € 0,35 | Lit 677 |  |
| 21.P03.A45 010 | - diametro mm 14 | Kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 21.P03.A45 015 | - diametro mm 16 | Kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 21.P03.A45 020 | - diametro mm 18 | Kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 21.P03.A45 025 | - diametro mm 20 | Kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 21.P03.A45 030 | - diametro mm 22 | Kg | € 0,34 | Lit 658 |  |
| 21.P03.A45 035 | - diametro mm 24 | Kg | € 0,35 | Lit 677 |  |
| 21.P03.A45 040 | - diametro mm 26 | Kg | € 0,35 | Lit 677 |  |
| 21.P03.A45 045 | - diametro mm 28 | Kg | € 0,35 | Lit 677 |  |
| 21.P03.A45 050 | - diametro mm 30 | Kg | € 0,35 | Lit 677 |  |
| 21.P03.A45 055 | - diametro mm 32 | Kg | € 0,36 | Lit 677 |  |
| 21.P03.A50 005 | Profilati in ferro a doppio T anima da mm 80 | Kg | € 0,43 | Lit 842 |  |
| 21.P03.A55 005 | Trave in acciaio tipo "HEB 100" | Kg | € 0,62 | Lit 1.200 |  |
|  | Corde in acciaio |  |  |  |  |
| 21.P03.A60 005 | - diametro mm 3 | Ml | € 0,12 | Lit 233 |  |
| 21.P03.A60 010 | - diametro mm 4 | Ml | € 0,18 | Lit 343 |  |
| 21.P03.A60 015 | - diametro mm 5 | Ml | € 0,26 | Lit 505 |  |
| 21.P03.A60 020 | - diametro mm 6 | Ml | € 0,28 | Lit 543 |  |
| 21.P03.A60 025 | - diametro mm 8 | Ml | € 0,41 | Lit 789 |  |
| 21.P03.A60 030 | - diametro mm 10 | Ml | € 0,55 | Lit 1.060 |  |
| 21.P03.A60 035 | - diametro mm 12 | Ml | € 0,82 | Lit 1.590 |  |
| 21.P03.A65 005 | Fune in fili d'acciaio zincato ed anima d'acciaio (diametro 16-18 mm) | Ml | € 2,32 | Lit 4.500 |  |
| 21.P03.A70 005 | Morsetto serrafune (diametro 16-22 mm) | Cad | € 1,94 | Lit 3.750 |  |
| 21.P03.A75 005 | Chioderia varia | Kg | € 1,11 | Lit 2.150 |  |
|  | Chiodi a sparare in acciaio completi di carica esplosiva |  |  |  |  |
| 21.P03.A80 005 | - lunghezza cm 3 | Cad | € 0,30 | Lit 588 |  |
| 21.P03.A80 010 | - lunghezza cm 4 | Cad | € 0,33 | Lit 638 |  |
| 21.P03.A80 015 | - lunghezza cm 5 | Cad | € 0,37 | Lit 716 |  |
| 21.P03.A80 020 | - lunghezza cm 6,5 | Cad | € 0,39 | Lit 755 |  |
|  | Chiodi zincati |  |  |  |  |
| 21.P03.A85 005 | - lunghezza mm 40 | Kg | € 2,93 | Lit 5.680 |  |
| 21.P03.A85 010 | - lunghezza mm 60 | Kg | € 2,79 | Lit 5.410 |  |
| 21.P03.A85 015 | - lunghezza mm 100 | Kg | € 2,65 | Lit 5.140 |  |
| 21.P03.A90 005 | Chiodi fucinati (caviglie, brocconi) | Kg | € 2,00 | Lit 3.880 |  |
| 21.P03.A95 005 | Ferro forgiato per staffoni, grappe, ghiere ecc. | Kg | € 2,08 | Lit 4.040 |  |
| 21.P03.B05 005 | Brocconi e chiodi a rampino forgiati | Kg | € 2,50 | Lit 4.850 |  |
|  | Pali di legno durabile (larice, castagno), scortecciati ed eventualmente impregnati |  |  |  |  |
| 21.P03.B10 005 | - del diametro da cm 14 a cm 22 | Mc | € 123,95 | Lit 240.000 |  |
| 21.P03.B10 010 | - del diametro superiore a cm 22 | Mc | € 113,62 | Lit 220.000 |  |
|  | Palo appuntito di castagno |  |  |  |  |
| 21.P03.B15 005 | - diametro 4 cm, lunghezza 30 cm | Cad | € 0,18 | Lit 350 |  |
| 21.P03.B15 010 | - diametro 5 cm, lunghezza 80 cm | Cad | € 0,67 | Lit 1.300 |  |
| 21.P03.B15 015 | - diametro 8 cm, lunghezza 100 cm | Cad | € 1,24 | Lit 2.400 |  |
| 21.P03.B15 020 | - diametro 20 cm, lunghezza 150 cm | Cad | € 8,00 | Lit 15.500 |  |
| 21.P03.B15 025 | - diametro 20 cm, lunghezza 200 cm | Cad | € 9,55 | Lit 18.500 |  |
|  | Pertica di castagno |  |  |  |  |
| 21.P03.B20 005 | - diametro 8 cm, lunghezza 200 cm | Cad | € 0,98 | Lit 1.900 |  |
| 21.P03.B20 010 | - diametro 20 cm, lunghezza 300 cm | Cad | € 9,55 | Lit 18.500 |  |
| 21.P03.B25 005 | Mezzo palo di castagno - diametro 10 cm, lunghezza 200 cm | Cad | € 1,14 | Lit 2.200 |  |
| 21.P03.B30 005 | Collante organico | Kg | € 2,19 | Lit 4.250 |  |
| 21.P03.B35 005 | Emulsione bituminosa | Kg | € 0,33 | Lit 650 |  |
| 21.P03.B40 005 | Carta catramata | Mq | € 1,65 | Lit 3.200 |  |
| 21.P03.B45 005 | Rete in polietilene | Mq | € 0,10 | Lit 200 |  |
|  | Rete metallica per gabbioni in filo di ferro a zincatura forte e con maglie esagonali ottenute con la doppia torsione |  |  |  |  |
| 21.P03.B50 005 | - dal n. 14 al n. 17 | Kg | € 1,00 | Lit 1.936 |  |
| 21.P03.B50 010 | - dal n. 18 al n. 20 | Kg | € 1,17 | Lit 2.265 |  |
|  | Rete elettrosaldata per recinzioni e simili |  |  |  |  |
| 21.P03.B55 005 | - plastificata | Kg | € 1,74 | Lit 3.369 |  |
| 21.P03.B55 010 | - zincata | Kg | € 2,17 | Lit 4.201 |  |
|  | Georete per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre naturali di cocco, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 10 KN/m |  |  |  |  |
| 21.P03.B60 005 | - del peso di 400 gr/mq | Mq | € 4,75 | Lit 9.200 |  |
| 21.P03.B60 010 | - del peso di 700 gr/mq | Mq | € 7,13 | Lit 13.800 |  |
| 21.P03.B60 015 | - del peso di 900 gr/mq | Mq | € 7,85 | Lit 15.200 |  |
|  | Georete per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, costituita da intreccio di fibre naturali di agave, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 15 KN/m con larghezza minima della maglia pari a 4-5 mm |  |  |  |  |
| 21.P03.B65 005 | - del peso di 200 gr/mq | Mq | € 3,61 | Lit 7.000 |  |
| 21.P03.B65 010 | - del peso di 300 gr/mq | Mq | € 4,13 | Lit 8.000 |  |
| 21.P03.B65 015 | - del peso di 400 gr/mq | Mq | € 4,65 | Lit 9.000 |  |
| 21.P03.B65 020 | - sovrapprezzo applicabile ai prezzi della presente voce in caso di pigmentazione verde | Mq | € 0,52 | Lit 1.000 |  |
|  | Georete per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre naturali di juta, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 KN/m con larghezza minima della maglia pari a 4-5 mm |  |  |  |  |
| 21.P03.B70 005 | - del peso di 150 gr/mq | mq | € 1,39 | Lit 2.700 |  |
| 21.P03.B70 010 | - del peso di 500 gr/mq | mq | € 1,91 | Lit 3.700 |  |
| 21.P03.B75 005 | Posa in opera di rete in fibra naturale (juta, cocco, agave), di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | mq | € 2,58 | Lit 5.000 |  |
| 21.P03.B80 005 | Tessuto non tessuto antierosivo pacciamante composto di fibre biodegradabili coesionate maccanicamente mediante agugliatura su strato cartaceo, senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con massa areica di 1.200 gr/mq, fibre vegetali 94% e barriera cartacea 6%, fornito in bobine - spessore mm 6,5 | mq | € 3,48 | Lit 6.738 |  |
| 21.P03.B85 005 | Tessuto non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili coesionate maccanicamente mediante agugliatura su rete di juta senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con massa areica di 2.000 gr/mq, fibre vegetali 23%, rete di juta 7%, concime 5%, ritentore idrico naturale 63%, fornito in bobine - spessore mm 7 | mq | € 5,68 | Lit 11.000 |  |
| 21.P03.B90 005 | Tessuto non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili coesionate maccanicamente mediante agugliatura su rete di juta senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con massa areica di 350 gr/mq, fibre vegetali 65%, rete di juta 35%, fornito in bobine - spessore mm 3,5 | mq | € 2,21 | Lit 4.279 |  |
| 21.P03.B95 005 | Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con geocomposito tridimensionale rinforzato da rete metallica zincata a doppia torsione di maglia 8x10 cm, filo di diametro 8 mm, compresi i punti metallici zincati di diametro 3 mm per le legature, i picchetti di ancoraggio in acciaio di diametro 16 mm e lunghezza 80 cm con densità di n. 2 al mq, la ricarica e saturazione con terreno di medio impasto e la successiva idrosemina. | mq | € 16,53 | Lit 32.000 |  |
|  | Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato da stuoia sintetica costruita mediante cardatura ed agugliata con fibre da fiocco poliestere esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termocalandratura |  |  |  |  |
| 21.P03.C05 005 | - del peso da 100 a 200 gr/mq | mq | € 0,77 | Lit 1.500 |  |
| 21.P03.C05 010 | - del peso da 200 a 300 gr/mq | mq | € 1,29 | Lit 2.500 |  |
| 21.P03.C05 015 | - del peso da 300 a 500 gr/mq | mq | € 1,81 | Lit 3.500 |  |
|  | Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato da stuoia sintetica costruita mediante cardatura ed agugliata con fibre da fiocco polipropilene esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termocalandratura |  |  |  |  |
| 21.P03.C10 005 | - del peso da 100 a 200 gr/mq | mq | € 1,03 | Lit 2.000 |  |
| 21.P03.C10 010 | - del peso da 200 a 300 gr/mq | mq | € 1,55 | Lit 3.000 |  |
| 21.P03.C10 015 | - del peso da 300 a 500 gr/mq | mq | € 2,06 | Lit 4.000 |  |
|  | Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto a filo continuo agugliato in polipropilene esente da collanti, appretti, impregnamenti con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termocalandratura |  |  |  |  |
| 21.P03.C15 005 | - del peso da 100 a 200 gr/mq | mq | € 1,39 | Lit 2.700 |  |
| 21.P03.C15 010 | - del peso da 200 a 300 gr/mq | mq | € 1,81 | Lit 3.500 |  |
| 21.P03.C15 015 | - del peso da 300 a 500 gr/mq | mq | € 2,58 | Lit 5.000 |  |
|  | Fornitura e posa barriera massiccia di contenimento tipo paravalanghe |  |  |  |  |
| 21.P03.C20 005 | - micropalo (diametro 80 mm, lunghezza 2 m) fornitura posa in opera trivellazione iniezione cementizia ed ogni altro onere | Cad | € 103,29 | Lit 200.000 |  |
| 21.P03.C20 010 | - montante in ferro NP 16 zincati a caldo e verniciati, lunghezza m 1,5, con radice a tondo saldato e verniciato antiruggine, diametro 40 mm, lunghezza 1 m, fornitura, trasporto e montaggio in opera collegati ai micropali e alla barriera in legname | Cad | € 320,20 | Lit 620.000 |  |
| 21.P03.C20 015 | - barriera formata da legname massiccio (pali di legno forte impregnato) tagliato a misura, elementi in ferro ad U filettati per la legatura a montanti in acciaio già predisposti, fornitura, trasporto e montaggio incluso ogni altro onere | mq | € 82,63 | Lit 160.000 |  |
| 21.P03.C20 020 | - funi in acciaio diametro 12 mm, 222 fili, carico minimo di rottura 800 kg, fornitura trasporto e montaggio in opera provviste di relativi morsetti e redance | ml | € 6,19 | Lit 12.000 |  |
|  | Fornitura e posa di canalette semicircolari in acciaio ondulato, nervato, zincato della lunghezza di m 0,95 cad., spessore minimo mm 2, complete di giunzioni, bulloni, rinforzi, ancoraggi, compresi la realizzazione del cuscinetto d'appoggio con materiale fine, perfetto raccordo con il terreno a monte anche mediante l'utilizzo di teli di geojuta posati in opera, compreso lo scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in tratti di roccia, in zona di difficile accesso, eseguito dal ragno, compreso taglio e allontanamento alberi e ceppaie, compreso il trasporto nella località di impiego del materiale necessario ed ogni altro onere per fornire l'opera compiuta |  |  |  |  |
| 21.P03.C25 005 | - diametro cm 60 | ml | € 59,39 | Lit 115.000 |  |
| 21.P03.C25 010 | - diametro cm 80 | ml | € 79,02 | Lit 153.000 |  |
| 21.P03.C25 015 | - diametro cm 100 | ml | € 84,69 | Lit 164.000 |  |
| 21.P03.C30 005 | Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (profondità 50 cm) di fascine vive costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; riempimento con terreno di riporto, legatura delle fascine, posa di picchetti di legno, ogni 70 cm, aventi una funzione di fissaggio delle fascine; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | ml | € 18,79 | Lit 36.400 |  |
|  | Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, in rotoli |  |  |  |  |
| 21.P03.C35 005 | - diametro mm 50 | ml | € 0,63 | Lit 1.219 |  |
| 21.P03.C35 010 | - diametro mm 65 | ml | € 0,92 | Lit 1.781 |  |
| 21.P03.C35 015 | - diametro mm 80 | ml | € 1,20 | Lit 2.323 |  |
| 21.P03.C35 020 | - diametro mm 100 | ml | € 1,68 | Lit 3.252 |  |
| 21.P03.C35 025 | - diametro mm 150 | ml | € 2,06 | Lit 4.000 |  |
|  | Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, rivestito esternamente con tessuto non tessuto, in rotoli |  |  |  |  |
| 21.P03.C40 005 | - diametro mm 50 | ml | € 1,03 | Lit 1.994 |  |
| 21.P03.C40 010 | - diametro mm 65 | ml | € 1,49 | Lit 2.885 |  |
|  | Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi |  |  |  |  |
| 21.P03.C45 005 | - diametro mm 80 doppia finestratura | ml | € 2,68 | Lit 5.200 |  |
| 21.P03.C45 010 | - diametro mm 100 doppia finestratura | ml | € 3,25 | Lit 6.300 |  |
| 21.P03.C45 015 | - diametro mm 120 doppia finestratura | ml | € 3,61 | Lit 7.000 |  |
| 21.P03.C50 005 | Posa in opera di tubo dreno per drenaggio in PVC microfessurato di qualsiasi dimensione | ml | € 3,98 | Lit 7.700 |  |
| 21.P03.C55 005 | Realizzazione di drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (largh. 0,8 m, profondità 2,5 m rispetto al piano campagna) di due tubi dreni in PVC microfessurato, a parete corrugata, dal diametro minimo di mm 100; riempimento dello scavo, fino ad una altezza di 2 m sul fondo, con ciottoli di dimensioni 5-10 cm, previa posa di tessuto non tessuto ad elevata capacità filtrante sul fondo e lungo le pareti dello scavo, a rivestimento del vespaio; raggiungimento della quota del piano campagna con apporto di terreno vegetale (strato spessore cm 50 circa). Compresa la fornitura e la posa dei materiali ed ogni altro onere o accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. | ml | € 77,98 | Lit 151.000 |  |
| 21.P03.C60 005 | Posa di geotessile filtrante per l'avviluppamento di tubi drenanti a un solo giro, completo di cucitrice o a calza o posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante | ml | € 1,03 | Lit 2.000 |  |
| 21.P03.C65 005 | Formazione di canaletta per lo sgrondo delle acque meteoriche poste trasversalmente a 45° rispetto all'asse della sede stradale per ottenere una buona pendenza e per favorire l'autopulitura del canale di scorrimento, costruite con due tondoni di legno idoneo e durabile di latifoglia o conifera del diametro di almeno cm. 15, collegati fra loro con 3 coppie di cambre in acciaio del diametro di 16 mm. alla distanza di cm. 15 circa, poggianti su un terzo tondone in legno di analoghe caratteristiche o piattaforma in calcestruzzo armato. Compreso gli oneri per lo scavo ed i raccordi stradali. | ml | € 31,61 | Lit 61.200 |  |
| 21.P03.C70 005 | Costruzione di tagliacqua in legno idoneo e durabile di latifoglia o conifera, per piste di servizio, costituito da un tondone del diametro almeno di cm. 15 circa, posto trasversalmente a 45° rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con zancatura. | ml | € 8,47 | Lit 16.400 |  |
| 21.P03.C75 005 | Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di latifoglia o conifera, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione di cm 40x25 e saranno costituite da tavole chiodate e graffate; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfianchi, le curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di pozzetti prefabbricati di raccordo tra le canalette trasversali e le canalette longitudinali; compreso ogni altro onere | ml | € 36,15 | Lit 70.000 |  |
| 21.P03.C80 005 | Realizzazione di canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza 80 cm, base minore 70 cm, base maggiore 170 cm) con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo e durabile di latifoglia o conifera (diametro 15-20 cm) e con il fondo e le pareti rivestiti di pietrame (spessore 20 cm) recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso sul terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 7 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte incluso lo scavo | ml | € 54,23 | Lit 105.000 |  |
| 21.P03.C85 005 | Realizzazione di canaletta in legname (palicanaletta) per il convogliamento delle acque superficiali, a sezione trapezia, larghezza al fondo 30-50 cm, profondità utile 40-50 cm, addossata a monte a palificata di sostegno ad una parete rinverdita di altezza non inferiore a 0,8-1 m e confinata lato strada da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32), collegata alla parete retrostante mediante traversi in legno delle dimensioni e con la spaziatura adottate per la palificata di sostegno ad una parete. Compresa la fornitura e messa in opera di tutti i materiali, inclusi lo scavo necessario, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale vivo, i rinfianchi, rinzaffi e i raccordi necessari con il piano viabile onde evitare il sifonamento della canaletta, compresi ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. | ml | € 103,29 | Lit 200.000 |  |
| 21.P03.C90 005 | Fornitura e posa di una rete elettrosaldata in fili di acciaio per qualsiasi dimensione di maglie e spessore del filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizione, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio e contabilizzato a peso per la parte resa in opera | kg | € 1,81 | Lit 3.500 |  |
| 21.P03.C95 005 | Fornitura e posa in opera di rete metallica di protezione armata in pannelli aventi larghezza 3,00 m in filo tipo "C" ricotto (UNI 3588) con diametro 2,7 mm (n. 17) a forte zincatura in maglia 8 x 10 a doppia torsione, completa di: funi a trefoli di diametro 12 mm (N.B. : tutte le funi con resistenza non inferiori a 190 kg/mmq) di sostegno alla sommità e di contenimento al piede fissate al terreno con barre di ancoraggio del diametro di 24 mm di lunghezza non inferiore a 0,8 m, poste in corrispondenza di ogni giunzione dei pannelli, fortemente ancorate; giunzione tra i pannelli mediante legature con filo di ferro zincato. | mq | € 8,85 | Lit 17.136 |  |
| 21.P03.D05 005 | Fornitura e posa in opera di rivestimento di pendici rocciose con pannelli in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale 8 x 10. Filo elementare della rete di diametro pari a mm 2,7 del tipo "C" ricotto, come indicato nella tabella UNI 465 e zincatura conforme a quanto previsto nella circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 2078 del 27.08.62. Alla sommità della pendice la rete e sostenuta da una fune in trefoli di acciaio del diametro di mm 12 fissata alla roccia tramite ancoraggi in barre d'acciaio ad aderenza migliorata del diametro di 24 mm e di profondità pari a m 0,50/1,50 con testa filettata diametro 24 mm atta ad accogliere golfaro passacavo, posti in opera ad interasse di m 3,00. Al piede della pendice la rete e contenuta da una fune in trefoli di diametro di mm 12 fissata alla roccia tramite ancoraggi in barre d'acciaio con in testa golfaro, posti in opera ad interasse di m 3,00. Armatura del rivestimento tramite il tesaggio, sulla superficie coperta di funi in acciaio diametro 12 mm, formanti maglie romboidali regolari di dimensioni m 3,00 x 3,00 e vincolate a monte ed a valle ai rispettivi ancoraggi. Le barre di ancoraggio sono solidarizzate in foro tramite iniezioni di boiacca di cemento addittivato con prodotti antiritiro. Perforazione eseguita con perforatrice a rotopercussione di profondità pari a quella degli ancoraggi e diametro non inferiore a mm 36. Giunzione dei pannelli rete con legature in filo di ferro zincato. | mq | € 28,97 | Lit 56.100 |  |
| 21.P03.D10 005 | Fornitura e posa in opera di rivestimento di pendici rocciose con pannelli in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale 8 x 10. Filo elementare della rete di diametro pari a mm 2,7 del tipo "C" ricotto, come indicato nella tabella UNI 465 e zincatura conforme a quanto previsto nella circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 2078 del 27.08.62. Alla sommità della pendice la rete e sostenuta da una fune in trefoli di acciaio del diametro di mm 12 fissata alla roccia tramite ancoraggi in barre d'acciaio ad aderenza migliorata del diametro di 25 mm e di profondità pari a m 2/3 con testa atta ad accogliere golfaro passacavo, posti in opera ad interasse di m 3,00. Al piede della pendice la rete e contenuta da una fune in trefoli di diametro di mm 12 fissata alla roccia tramite ancoraggi in barre d'acciaio con in testa golfaro, posti in opera ad interasse di m 3,00. Armatura del rivestimento tramite il tesaggio, sulla superficie coperta di funi in acciaio diametro 12 mm, formanti maglie romboidali e vincolate (dimensioni m 3,00 x 3,00) a monte ed a valle ai rispettivi ancoraggi regolari. Le barre di ancoraggio sono solidarizzate in foro tramite iniezioni di boiacca di cemento addittivato con prodotti antiritiro. Perforazione eseguita con perforatrice a rotopercussione di profondità pari a quella degli ancoraggi e diametro non inferiore a mm 36. Giunzione dei pannelli rete con legature in filo di ferro zincato, inclusi gli ancoraggi e ogni cosa per fornire l'opera a regola d'arte. | mq | € 33,57 | Lit 65.000 |  |
| 21.P03.D15 005 | Ancoraggio di tipo autoperforante di lunghezza 3 m con diametro esterno 25 mm, foro interno idoneo per l'iniezione di malta cementizia, carico di rottura 200 KN, con testa atta ad accogliere golfaro passacavo, inclusi ogni onere per la posa e la fornitura dei materiali | Cad | € 154,93 | Lit 300.000 |  |
| 21.P03.D20 005 | Fornitura e posa in opera di pannelli con maglia in fune di acciaio costituiti da elementi rettangolari di dimensioni non superiori a m 6,00 x 4,00, in funi di filo d'acciaio zincato con resistenza di 190kg/mmq intrecciati a maglia quadrata non superiore a cm 30 x 30. La fune perimetrale, con diametro non inferiore a 12 mm e chiusa agli estremi mediante manicotto in alluminio pressato. Le funi di maglia con diametro non superiore a 8 mm presentano agli incroci delle maglie dei rinforzi costituiti da graffe galvanizzate a doppio guscio chiuse a pressione. Il fissaggio del pannello e ottenuto mediante ancoraggi in barre d'acciaio ad aderenza migliorata del diametro di 24 mm posti in appositi fori del diametro di 36 mm intasati con miscela cementizia antiritiro di lunghezza non inferiore a 1.500 mm. I pannelli sono collegati agli ancoraggi mediante asole in fune diametro 12 mm opportunamente morsettate. | Mq | € 63,21 | Lit 122.400 |  |
| 21.P03.D25 005 | Rete metallica a maglia doppia torsione in filo di ferro zincato del 17 da 30/10 per protezione delle scarpate in roccia, ancorata con cambrette in filo di ferro zincato affogate del cemento in fori predisposti ed in sommità con cordoli di contenimento in calcestruzzo avente una R'bK >= 250 kg/cmq, data in opera compreso il denudamento della roccia dalle sostanze terrose e dai detriti di roccia sfaldata, con esclusione del solo calcestruzzo che verrà conteggiato a parte con il relativo prezzo di elenco | Mq | € 12,64 | Lit 24.480 |  |
|  | Muratura di pietrame e malta cementizia dosata a q 4,00 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, a corsi regolari od a mosaico, per muri di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte, esclusa la stilatura dei giunti. |  |  |  |  |
| 21.P03.D30 005 | a)con pietrame fornito dall'Impresa. | Mq | € 168,57 | Lit 326.400 |  |
| 21.P03.D30 010 | b)con utilizzazione di pietrame di recupero | Mq | € 136,96 | Lit 265.200 |  |
| 21.P03.D35 005 | Muratura in pietrame a secco eseguita a perfetta regola d'arte. | Mq | € 118,78 | Lit 230.000 |  |
|  | Realizzazione di gradonata viva con talee e/o piantine radicate, consistente nello scavo di una banchina (profondità minima 50 cm, contropendenza del 10%, interasse di 1,5-3 m) nella messa a dimora di talee interrate per circa 4/5 della loro lunghezza (densità minima n. 20/ml e diametro minimo 2 cm) e/o di piantine radicate (densità minima n. 5/ml) appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo |  |  |  |  |
| 21.P03.D40 005 | - scavo meccanico | Ml | € 14,87 | Lit 28.800 | % 90 |
| 21.P03.D40 010 | - scavo manuale | Ml | € 27,01 | Lit 52.300 | % 99 |
| 21.P03.D45 005 | Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) consistente nella costruzione di un'opera di sostegno controterra costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di latifoglia o conifera (diametro minimo cm 20), disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e con una densità di n. 3/ml; la struttura sarà consolidata e mascherata dall'inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 2 cm) disposte in numero di almeno 20-30 al ml e successiva messa a dimora a monte di piantine radicate di specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali eccetto la fornitura del materiale vegetale vivo | Ml | € 22,41 | Lit 43.400 | % 55 |
|  | Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di viabilità camionabile: 5% |  |  |  |  |
| 21.P03.D50 005 | Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di latifoglia o conifera (diametro minimo 8 cm) disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e sovrapposti a realizzare un'opera di sostegno controterra di altezza almeno 20-30 cm, legati e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e con una densità di 3/ml; la struttura sarà consolidata e mascherata dall'inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 2 cm) disposte in numero di almeno 20-30 al ml e dalla successiva messa dimora a monte di piantine radicate di specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali, eccetto la fornitura del materiale vegetale vivo | Ml | € 21,59 | Lit 41.800 | % 77 |
|  | Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di viabilità camionabile: 5% |  |  |  |  |
| 21.P03.D55 005 | Realizzazione di una cordonata eseguita su di una banchina orizzontale della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera, longitudinalmente, di stanghe con corteccia (diametro 8 cm, lunghezza 2 m) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore 10 cm) sul quale porre in opera le talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (lunghezza 60 cm, distanza 5 cm) distanziate di 10 cm dal ciglio a monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore da realizzare ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio; compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | Ml | € 30,47 | Lit 59.000 | % 87 |
| 21.P03.D60 005 | Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (altezza 30 cm) legate con filo di ferro zincato (diametro 3 mm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | Ml | € 16,53 | Lit 32.000 | % 88 |
| 21.P03.D65 005 | Realizzazione di una fascinata eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di 30-50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna di almeno 5 verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro 5 cm, lunghezza 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte e compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | Ml | € 10,48 | Lit 20.300 |  |
| 21.P03.D70 005 | Realizzazione di grata viva in legname con talee e piantine radicate: struttura portante costituita da reticolato in tondoni scortecciati di legno idoneo e durabile (diametro minimo cm 20) a maglia 1,5x1,5 m, uniti tra loro con chiodature e legature con filo di ferro zincato; la struttura viene vincolata alla base ed ancorata al terreno con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro mm 32, lunghezza 1,5 m) o con piloti in legno (diametro min 8cm)conficcati nel terreno per almeno 3/4, gli interstizi intasati di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto e piantine radicate, il terreno di copertura fermato sui tondoni da rete elettrosaldata a maglia di 5x7,5 cm; comprensivo di profilatura superficiale della scarpata e suo eventuale rivestimento preventivo con rete in fibra naturale e/o metallica, fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni onere accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo | Mq | € 55,52 | Lit 107.500 | % 69 |
|  | Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di viabilità camionabile: 5% |  |  |  |  |
| 21.P03.D75 005 | Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di latifoglia o conifera (diametro minimo 20-25 cm), fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piantine radicate, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al mq), il riempimento; esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo e compreso ogni altro onere | Mq | € 81,39 | Lit 157.600 | % 56 |
|  | Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di viabilità camionabile: 5% |  |  |  |  |
| 21.P03.D80 005 | Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di latifoglia o conifera (diametro minimo 20-25 cm), fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al mq), il riempimento; esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo e compreso ogni altro onere | Mq | € 98,64 | Lit 191.000 | % 55 |
|  | Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di viabilità camionabile: 5% |  |  |  |  |
| 21.P03.D85 005 | Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: corda in acciaio (diametro minimo mm 10), morsetti serrafune, profilati in ferro a doppio T (anima mm 80), fascetta in lamiera zincata a protezione del palo nel punto di contatto con la fune in acciaio, comprensivo di tutti i materiali e le forniture per l'infissione dei piloti con battipalo per almeno 2 m dal fondo scavo, dell'eventuale taglio della testa dei piloti stessi e ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. | Cad | € 36,15 | Lit 70.000 |  |
| 21.P03.D90 005 | Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: esecuzione di micropali eseguiti mediante trivellazione del diametro di 90-120 mm con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante dalla perforazione, l'armatura tubolare in acciaio opportunamente finestrata e valvolata comprese tutte le opere accessorie e di eventuale collegamento alla struttura in legname (funi in acciaio, morsetti, fascette ecc) | Ml | € 51,64 | Lit 100.000 |  |
| 21.P03.D95 005 | Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: fune in acciaio (diametro minimo mm 10), morsetti serrafune, pilota in acciaio a doppio T (anima 80 mm), fascetta protettiva metallica di protezione del palo nel punto di contatto con la fune, comprensivo di tutti i materiali e le forniture, dell'infissione dei piloti per almeno 2 m dal fondo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche con l'ausilio di martelli demolitori e del bloccaggio dello stesso in un plinto di dimensioni minime 0,5 m X 0,5 m X 1,2 m con cls tipo 325 R'bk200, dell'eventuale cassero a perdere per armatura dello scavo in rete elettrosaldata a maglia fitta o in legname, dell'eventuale taglio della testa del pilota, del riempimento dello scavo in trincea e del suo compattamento, compreso inoltre ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte, inclusi gli scavi per l'inserimento della fune nel terreno di larghezza minima 10 cm e profondità fino a 1,2 m e per il posizionamento del plinto | Cad | € 67,14 | Lit 130.000 |  |
| 21.P03.E05 005 | Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti con difesa spondale in massi vincolati, composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di latifoglia o conifera (diametro minimo 20-25 cm), fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al mq), il riempimento; esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo; sul lato verso l'alveo verranno messi in opera dei massi (volume non inferiore a mc 0,30 e peso superiore a ql 8) vincolati a piloti a doppio T (anima 10 cm, lunghezza 2 m) posti in posizione retrostante i massi stessi e infissi nel terreno per circa 1 m: i massi e i piloti saranno collegati tra loro tramite fune in acciaio (diametro 16 mm) passante in una barra in acciaio inserita nei massi, previa foratura, con malta cementizia anti-ritiro, compreso ogni altro onere e accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | Mq | € 155,04 | Lit 300.200 | % 39 |
|  | Sovrapprezzo percentuale applicabile a cantieri di difficile accesso e privi di viabilità camionabile: 5% |  |  |  |  |
| 21.P03.E10 005 | Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo per 1,5-2 m di altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm); posa di 2 file di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm . La distanza dei paletti e pari ad 1 m per la fila inferiore, 1,5 m per quella superiore, fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi (volume non inferiore a mc 0,30 e peso superiore a ql 8) ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | Ml | € 97,97 | Lit 189.700 | % 77 |
| 21.P03.E15 005 | Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. su sponda di alveo per 4 m di altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm . La distanza dei paletti e pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella intermedia e 3 m per quella superiore, fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi (volume non inferiore a mc 0,30 e peso superiore a ql 8) ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | Ml | € 113,05 | Lit 218.900 | % 74 |
| 21.P03.E20 005 | Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. (tipo armata) su sponda di alveo per 1,5-2 m di altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm); posa di 2 file di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm . La distanza dei paletti e pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi (volume non inferiore a mc 0,30 e peso superiore a ql 8), muniti di barre in acciaio ad aderenza migliorata (diametro 16 mm) munite di asola e fissate con malta cementizia anti-ritiro nei massi stessi, collegati tra loro da una fune d'acciaio (diametro 16 mm) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; fissaggio della fune, ogni 5 m, ad un pilota in profilato doppio T (anima 10 cm) lunghezza 2 m, infisso per 1,5 m sulla sponda in posizione retrostante ai massi stessi; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | Ml | € 153,23 | Lit 296.700 | % 56 |
| 21.P03.E25 005 | Realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee di Salix spp. (tipo armata) su sponda di alveo per 4 m di altezza. Modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di fosso alla base della sponda (larghezza 80 cm, profondità 40 cm); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (diametro 5 cm, lunghezza 80 cm) infissi nel terreno per 60 cm . La distanza dei paletti e pari ad 1 m per la fila inferiore, 2 m per la fila intermedia e 3 m per quella superiore; fornitura e posizionamento di uno strato continuo di astoni e talee di salice in senso trasversale alla direzione della corrente, con il diametro maggiore nel fosso al piede della scarpata ed ancorati alla sponda con filo di ferro zincato (diametro 3 mm) fissato ai paletti di legno; posa di uno strato di ciotoli in modo da favorire l'afflusso dell'acqua alle talee stesse; realizzazione di una difesa in massi (volume non inferiore a mc 0,30 e peso superiore a ql 8 ), muniti di barre in acciaio ad aderenza migliorata (diametro 16 mm) munite di asola e fissate con malta cementizia anti-ritiro nei massi stessi, collegati tra loro da una fune d'acciaio (diametro 16 mm) per ottenere una protezione al piede della scarpata stessa; fissaggio della fune, ogni 5 m, ad un pilota in profilato doppio T (anima 10 cm) lunghezza 2 m, infisso per 1,5 m sulla sponda in posizione retrostante ai massi stessi; ricoprimento degli astoni con uno strato di terra agraria (spessore 3 cm), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | Ml | € 196,25 | Lit 380.000 | % 65 |
| 21.P03.E30 005 | Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a mc 0,30 e di peso superiore a q 8 per gettate subacquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, compreso l'intasamento degli interstizi con terra agraria e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | Mc | € 18,44 | Lit 35.700 |  |
| 21.P03.E35 005 | Idem della precedente voce ma per massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento degli interstizi con terra agraria | Mc | € 36,15 | Lit 70.000 |  |
| 21.P03.E40 005 | Realizzazione di scogliera rinverdita con talee costituita da massi di pietra naturale con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese, di volume comunque non inferiore a mc 0,30 e di peso superiore a ql 8, sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, la preparazione del fondo, l'eventuale allontanamento delle acque, l'intasamento dei massi con terra agraria, la fornitura ed l'inserimento negli interstizi di talee di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza tale da toccare la scarpata retrostante) ad elevata capacità vegetativa (densità n. 3/mq) sporgenti dal terreno una volta infisse per non più di 5 cm, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | Mc | € 40,56 | Lit 78.540 |  |
| 21.P03.E45 005 | Fornitura ed inserimento di talee a chiodo di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza minima 1 m) ad elevata capacità vegetativa nelle scarpate spondali, negli interstizi di difese spondali esistenti o in rilevati terrosi (densità n. 3/mq) ed infisse nel terreno per almeno 80 cm; compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | Cad | € 0,26 | Lit 500 |  |
| 21.P03.E50 005 | Realizzazione di difesa spondale in massi vincolati (volume non inferiore a mc 0,30 e peso superiore a ql 8 ) rinverdita con talee di Salix Spp., disposti lungo la scarpata, su due file parallele e parzialmente sovrapposte. I massi della fila a ridosso dell'alveo dovranno essere vincolati tra di loro, mentre quelli della fila a monte vanno vincolati oltre che tra loro anche, alternativamente, a dei piloti in ferro a doppio T (anima 10 cm, lunghezza 1,5 2,5 m) posti in posizione retrostante ai massi ed infissi nella sponda per 1,5 m con interasse di m 2. La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, ancorata ai massi con malta cementizia anti-ritiro, compreso ogni altro onere od accessorio, compreso lo scavo per eseguire il lavoro a regola d'arte e la fornitura e l'infissione delle talee all'interno dell'interstizitra i massi e la loro copertura con terreno agrario | Mq | € 108,46 | Lit 210.000 | % 41 |
| 21.P03.E55 005 | Realizzazione di repellente vivo tramite infissione di due file di pali di legno per una profondità di m 23 nel terreno e sporgenti in alveo per circa 1 1,5 m. Fornitura e messa a dimora di talee ed astoni di Salix Spp. intervallati con pietrame e ghiaia prelevati dall'alveo e fissati ai pali di legno. Realizzazione di una protezione con massi esterni alle file di pali, da raccordarsi con i massi vincolati della scarpata compreso e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | Mq | € 121,37 | Lit 235.000 | % 34 |
| 21.P03.E60 005 | Fornitura e posa in opera di gabbionate a scatola metallica con maglia a doppia torsione, in filo di ferro a doppia zincatura, per qualsiasi tipo di maglia e di filo, che sarà ordinato dalla D.L., compreso il filo per le legature e le tirantature e le legature fra i vari elementi - (al kg di gabbione escluso il filo delle legature e tirantature che intendonsi compensate nel prezzo) | Kg | € 1,90 | Lit 3.672 |  |
|  | Riempimento manuale o parzialmente meccanico di gabbioni con pietrame o ciottolame a secco, accuratamente scagliato per la chiusura dei vani, compresa la fornitura del materiale lapideo, misurato in base alle dimensioni teoriche dei gabbioni fuori opera |  |  |  |  |
| 21.P03.E65 005 | - con ciottolame | Mc | € 42,14 | Lit 81.600 |  |
| 21.P03.E65 010 | - con pietrame | Mc | € 63,21 | Lit 122.400 |  |
|  | Realizzazione di una gabbionata con talee costituita da una rete metallica in filo di ferro zincato a doppia torsione con maglia e filo di qualsiasi dimensione, compresi i tiranti, riempita in modo manuale o parzialmente meccanico con pietrame di cava o ciotoli di fiume; distribuzione di terreno agrario sulla pedata della gabbionata e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa (diametro 5 cm), in numero di almeno 5 per ml; compresi tutti i materiali, ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte |  |  |  |  |
| 21.P03.E70 005 | - con ciottolame | Mc | € 61,46 | Lit 119.000 |  |
| 21.P03.E70 010 | - con pietrame | Mc | € 82,48 | Lit 159.700 |  |
| 21.P03.E75 005 | Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da tondame scortecciato di legno idoneo e durabile (diametro minimo 30 cm) posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali, uniti con chiodi e graffe metalliche, ricavando un piccolo incastro nei medesimi; riempiendo con ciotoli di materiale idoneo reperiti in loco o forniti dall'impresa e disposti a mano in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno; compreso lo scavo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte | Mq | € 187,42 | Lit 362.900 | % 50 |
| 21.P03.E80 005 | Realizzazione di una soglia in massi ciclopici di volume comunque non inferiore a mc 0,30 e di peso superiore a ql 8, ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi lo stesso piano di posa. I massi della fila a monte vanno legati tra loro mentre quelli della fila a valle vanno legati, oltre che tra loro, anche alternativamente, a dei piloti in ferro a doppio T (anima 10 cm, lunghezza 1,5 2,5 m) ed infissi nell'alveo per 1 1,5 m con interasse di m 2. La legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi, ed ancorata ai massi con malta cementizia anti-ritiro compreso ogni altro onere od accessorio, compreso lo scavo per eseguire il lavoro a regola d'arte | Mq | € 108,20 | Lit 209.500 | % 40 |

| 21.P04 | MATERIALI E LAVORI FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE, CURA E CORRETTA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE FORMAZIONI BOSCATE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materiali inerti valorizzati |  |  |  |  |
| 21.P04.A05 005 | sfridi e rottami di ceramica cotta provenienti da scarti di produzione a base rossa (peso specifico 1100 Kg/mc) |  |  |  |  |
| 21.P04.A05 010 | sfridi e rottami di ceramica cotta provenienti da scarti di produzione o a base bianca - chiara (peso specifico 1200 Kg/mc) |  |  |  |  |
| 21.P04.A05 015 | sfridi e rottami di ceramica cruda non smaltata provenienti da scarti di produzione a base rossa (peso specifico 1200 Kg/mc) |  |  |  |  |
| 21.P04.A05 020 | sfridi e rottami di ceramica cruda non smaltata provenienti da scarti di produzione a base bianca chiara (peso specifico 1300 Kg/mc) |  |  |  |  |
| 21.P04.A05 025 | materiale refrattario inerte, non nocivo, privo di amianto residuato da produzione, da demolizioni murarie o da impianti industriali: alluminosi (peso specifico 2200 Kg/mc) |  |  |  |  |
| 21.P04.A05 030 | materiale refrattario inerte, non nocivo, privo di amianto residuato da produzione, da demolizioni murarie o da impianti industriali: magnesiaci (peso specifico 3000 Kg/mc) |  |  |  |  |
| 21.P04.A05 035 | materiale refrattario inerte, non nocivo, privo di amianto residuato da produzione, da demolizioni murarie o da impianti industriali: dolomitici (peso specifico 3000 Kg/mc) |  |  |  |  |
| 21.P04.A05 040 | fresato (materiale solido costituito da bitume e inerti provenienti dal manto stradale mediante fresatura) fornito sotto fresa |  |  |  |  |
| 21.P04.A05 045 | residui inerti costituiti da laterizi, intonaci, calcestruzzo armato e non, trattati in impianti idonei |  |  |  |  |
|  | L'elenco di materiali inerti valorizzati succitato si riferisce ai materiali quotati presso la Borsa Merci di Milano, cosi come previsto dal D.M. 05.02.1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi. Tali materiali devono avere le caratteristiche previste d alla norma CNR-UNI10006 che disciplina la qualità dei materiali di costruzione per le opere in terra. Attualmente la norma CNR-UNI10006 classifica solo le terre di scavo; tuttavia, e in corso di elaborazione un'aggiornamento che comprenderà anche il materiale da demolizione prevedendone le caratteristiche fisiche e tecniche ed il campo di applicazione. Pertanto si ritiene che tali materiali possano essere ora utilizzati esclusivamente per la realizzazione di rilevati e sottofondi, a condizioni che possiedano le caratteristiche di volta in volta specificate nei capitolati progettuali. Le suddette voci non sono state quantificate economicamente ed in caso del loro inserimento nell'ambito di progetti il prezzo proposto dovrà essere giustificato con apposita |  |  |  |  |
| 21.P04.A10 005 | Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione) | Mc | € 19,70 | Lit 38.144 |  |
| 21.P04.A15 005 | Ghiaia semplicemente vagliata | Mc | € 14,50 | Lit 28.075 |  |
| 21.P04.A20 005 | Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava | Mc | € 11,00 | Lit 21.298 |  |
| 21.P04.A25 005 | Pisello lavato | Mc | € 17,60 | Lit 34.078 |  |
| 21.P04.A30 005 | Materiale ghiaio terroso per rilevati | Mc | € 5,47 | Lit 10.591 |  |
| 21.P04.A35 005 | Misto frantumato (stabilizzato) | Mc | € 20,70 | Lit 40.080 |  |
| 21.P04.A40 005 | Filo di ferro plastificato per posa in tensione di rete metallica, diametro 2,7 mm | Kg | € 0,88 | Lit 1.703 |  |
|  | Rete metallica di filo di ferro zincato |  |  |  |  |
| 21.P04.A45 005 | - tipo normale | Kg | € 0,75 | Lit 1.452 |  |
| 21.P04.A45 010 | - tipo plastificato a maglia di mm 50x50 | Kg | € 0,96 | Lit 1.858 |  |
| 21.P04.A45 015 | - tipo plastificato a maglia di mm 30x30 | Kg | € 1,25 | Lit 2.420 |  |
| 21.P04.A45 020 | - tipo plastificato a maglia di mm 25x25 | Kg | € 1,49 | Lit 2.904 |  |
| 21.P04.A50 005 | Ramaglia di conifere | Ql | € 10,84 | Lit 21.000 |  |
| 21.P04.A55 005 | Sostanza vegetale secca (paglia in balle, fieno ecc.) | Ql | € 10,84 | Lit 21.000 |  |
|  | Fornitura di talee (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm |  |  |  |  |
| 21.P04.A60 005 | - diametro inferiore a 3 cm (ramaglia) | Ql | € 5,16 | Lit 10.000 |  |
| 21.P04.A60 010 | - diametro superiore a 3 cm (talee e astoni) | Cad | € 0,13 | Lit 250 |  |
|  | Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore 80 cm), da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito |  |  |  |  |
| 21.P04.A65 005 | - a radice nuda e/o con pane di terra | Cad | € 1,55 | Lit 3.000 |  |
| 21.P04.A65 010 | - in contenitore | Cad | € 2,58 | Lit 5.000 |  |
|  | Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore 80 cm) da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito |  |  |  |  |
| 21.P04.A70 005 | - a radice nuda e/o con pane di terra | Cad | € 1,29 | Lit 2.500 |  |
| 21.P04.A70 010 | - in contenitore | Cad | € 1,81 | Lit 3.500 |  |
| 21.P04.A75 005 | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza 12-16 cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito | Cad | € 51,64 | Lit 100.000 |  |
|  | Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore 80 cm), da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana |  |  |  |  |
| 21.P04.A80 005 | - a radice nuda e/o con pane di terra | Cad | € 4,39 | Lit 8.500 |  |
| 21.P04.A80 010 | - in contenitore | Cad | € 5,16 | Lit 10.000 |  |
|  | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri |  |  |  |  |
| 21.P04.A85 005 | - acer campestre cfr = 10-12 ha = 2,20 z | Cad | € 35,20 | Lit 68.156 |  |
| 21.P04.A85 010 | - acer campestre cfr = 20-25 ha 2,20 z | Cad | € 252,00 | Lit 487.940 |  |
| 21.P04.A85 015 | - acer campestre h. = 2,00-2,50 vestito z | Cad | € 23,60 | Lit 45.695 |  |
| 21.P04.A85 020 | - acer campestre h. = 3,00-3,50 vestito z | Cad | € 62,90 | Lit 121.791 |  |
| 21.P04.A85 025 | - acer platanoides faassen's black cfr = 10-12 ha = 2,20 z | Cad | € 55,10 | Lit 106.688 |  |
| 21.P04.A85 030 | - acer platanoides cfr = 10-12 ha = 2,20 z | Cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 21.P04.A85 035 | - acer platanoides cfr = 20-25 ha = 3,50 z | Cad | € 236,00 | Lit 456.959 |  |
| 21.P04.A85 040 | - acer platanoides globosum cfr =10-12 ù ha = 2,20 z | Cad | € 65,50 | Lit 126.825 |  |
| 21.P04.A85 045 | acer platanoides globosum cfr = 20-25 ha = 3,50 z | Cad | € 273,00 | Lit 528.601 |  |
| 21.P04.A85 050 | acer pseudoplatanus cfr = 10-12 ha = 2,20 z | Cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 21.P04.A85 055 | acer pseudoplatanus cfr = 20-25 ha = 3,50 z | Cad | € 183,00 | Lit 354.337 |  |
| 21.P04.A85 060 | - alnus glutinosa, incana cfr = 10-12 z | Cad | € 32,50 | Lit 62.928 |  |
| 21.P04.A85 065 | - betula verrucosa pendula cfr = 10-12 z | Cad | € 39,90 | Lit 77.257 |  |
| 21.P04.A85 070 | - betula verrucosa pendula cfr = 20-25 z | Cad | € 179,00 | Lit 346.592 |  |
| 21.P04.A85 075 | - betula verrucosa h. = 3,50-4,00 cesp 3-4 tronchi z | Cad | € 68,20 | Lit 132.053 |  |
| 21.P04.A85 080 | - carpinus betulus cfr = 10-12 z | Cad | € 74,40 | Lit 144.058 |  |
| 21.P04.A85 085 | - carpinus betulus cfr = 20-25 z | Cad | € 215,00 | Lit 416.298 |  |
| 21.P04.A85 090 | - carpinus betulus h. = 1,00-1,50 r = 3 cesp. z | Cad | € 9,45 | Lit 18.259 |  |
| 21.P04.A85 095 | - carpinus betulus h. = 2,00-2,50 r = 3 cesp. z | Cad | € 39,90 | Lit 77.257 |  |
| 21.P04.A85 100 | - carpinus betulus pyramidalis h. = 1,50-2,00 z | Cad | € 35,40 | Lit 68.543 |  |
| 21.P04.A85 105 | - carpinus betulus pyramidalis h. = 2,50-3,00 z | Cad | € 69,70 | Lit 134.958 |  |
| 21.P04.A85 110 | - carpinus betulus pyramidalis h. = 4,00-4,50 z | Cad | € 241,00 | Lit 466.641 |  |
| 21.P04.A85 115 | - castanea sativa cfr = 10-12 z | Cad | € 50,90 | Lit 98.556 |  |
| 21.P04.A85 120 | - castanea sativa h. = 2,00-2,50 r = 3 cesp z | Cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 21.P04.A85 125 | - celtis australis cfr = 10-12 ha = 2,20 z | Cad | € 39,90 | Lit 77.257 |  |
| 21.P04.A85 130 | - celtis australis cfr = 20-25 ha = 3,50 z | Cad | € 205,00 | Lit 396.935 |  |
| 21.P04.A85 135 | - corylus avellana h = 2,00- 2,50 r = 3z | Cad | € 38,30 | Lit 74.159 |  |
| 21.P04.A85 140 | - crataegus in varieta cfr = 10-12 ha = 2,20 z | Cad | € 57,70 | Lit 111.722 |  |
| 21.P04.A85 145 | - crataegus in varieta cfr = 18-20 ha = 2,20 z | Cad | € 210,00 | Lit 406.616 |  |
| 21.P04.A85 150 | - fagus s. aspenifolia, pendula h. = 2,00-2,50 z | Cad | € 78,60 | Lit 152.190 |  |
| 21.P04.A85 155 | - fagus sylvatica cfr = 10-12 z | Cad | € 57,70 | Lit 111.722 |  |
| 21.P04.A85 160 | - fagus sylvatica cfr . 20-25 z | Cad | € 459,00 | Lit 888.747 |  |
| 21.P04.A85 165 | - fagus sylvatica purpurea pendula tricolor h. = 2,00-2,50 z | Cad | € 162,68 | Lit 315.612 |  |
| 21.P04.A85 170 | - fagus sylvatica purpurea h. = 2,00-2,50 z | Cad | € 62,90 | Lit 121.791 |  |
| 21.P04.A85 175 | - fraxinus excelsior pendula cfr = 10-12 z | Cad | € 51,90 | Lit 100.492 |  |
| 21.P04.A85 180 | - fraxinus excelsior, in var. cfr = 10-12 ha = 2,20 z | Cad | € 28,30 | Lit 54.796 |  |
| 21.P04.A85 185 | - fraxinus excelsior cfr. 20-25 ha = 3,50 z | Cad | € 168,00 | Lit 325.293 |  |
| 21.P04.A85 190 | - fraxinus ornus cfr. 20-25 ha = 3,50 z | Cad | € 255,00 | Lit 493.748 |  |
| 21.P04.A85 195 | - morus alba; m a. pend, m platan. cfr = 18-20 z | Cad | € 129,00 | Lit 249.778 |  |
| 21.P04.A85 200 | - morus alba, m a. pend, m platan. cfr = 10-12 z | Cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 21.P04.A85 205 | - ostrya carpinifolia cfr = 10-12 z | Cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 21.P04.A85 210 | - platanus acer.; occ.; orient. cfr = 10-12 ha = 2,20 z | Cad | € 27,30 | Lit 52.860 |  |
| 21.P04.A85 215 | - platanus acer.; occ.; orient. cfr = 20-25 ha = 3,50 z | Cad | € 137,00 | Lit 265.268 |  |
| 21.P04.A85 220 | - platanus acer.; occ.; orient. cfr = 30-35 ha = 4,00 z | Cad | € 251,51 | Lit 487.940 |  |
| 21.P04.A85 225 | - populus alba cfr = 10-12 ha = 2.20 z | Cad | € 20,97 | Lit 40.661 |  |
| 21.P04.A85 230 | - populus nigra pyram. h. = 3,00 3,50 z/rn | Cad | € 20,97 | Lit 40.661 |  |
| 21.P04.A85 235 | - populus nigra pyram. cfr = 18-20 | Cad | € 62,90 | Lit 121.791 |  |
| 21.P04.A85 240 | - prunus avium fl. plena h. = 2,00-2,50 | Cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 21.P04.A85 245 | - prunus avium; serr.; subhirt. cfr = 10-12 ha = 2,20 z | Cad | € 34,09 | Lit 66.026 |  |
| 21.P04.A85 250 | - prunus avium; serr.; subhirt. cfr = 20-25 ha = 2,20 z | Cad | € 183,86 | Lit 356.273 |  |
| 21.P04.A85 255 | - prunus pissardi, p. p. nigra cfr = 10-12 ha = 2,20 z | Cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 21.P04.A85 260 | - prunus pissardi, p. p. nigra cfr = 20-25 ha = 2,50 z | Cad | € 210,00 | Lit 406.616 |  |
| 21.P04.A85 265 | - quercus ilex cfr = 10-12 z | Cad | € 69,72 | Lit 134.958 |  |
| 21.P04.A85 270 | - quercus robur, q. petr., q. cer. cfr = 10-12 z | Cad | € 47,20 | Lit 91.391 |  |
| 21.P04.A85 275 | - quercus robur, q. petr., q. cerr. cfr = 20-25 z | Cad | € 283,00 | Lit 547.964 |  |
| 21.P04.A85 280 | - quercus robur pyram. h. = 2,00-2,50 z | Cad | € 57,70 | Lit 111.722 |  |
| 21.P04.A85 285 | - quercus robur pyram. h. = 3,00-3,50 z | Cad | € 158,00 | Lit 305.930 |  |
| 21.P04.A85 290 | - quercus robur pyram. h. = 4,50-5,00 z | Cad | € 420,00 | Lit 813.233 |  |
| 21.P04.A85 295 | - salix alba; caprea cfr = 10-12 vestito 2 | Cad | € 25,70 | Lit 49.762 |  |
| 21.P04.A85 300 | - salix alba; caprea cfr = 18-20 | Cad | € 105,00 | Lit 203.308 |  |
| 21.P04.A85 305 | - sorbus domest., s. aucup., s. aria cfr = 10-12 z | Cad | € 47,20 | Lit 91.391 |  |
| 21.P04.A85 310 | - sorbus domest., s. aucup., s. aria cfr = 18-20 z | Cad | € 168,00 | Lit 325.293 |  |
| 21.P04.A85 315 | - tilia cordata; toment. cfr = 10-12 ha = 2,20 z | Cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 21.P04.A85 320 | - tilia cordata; toment. cfr = 20-25 ha = 3,50 z | Cad | € 205,00 | Lit 396.935 |  |
| 21.P04.A85 325 | - ulmus pumila, u. carpin., u. montana cfr = 10-12 z | Cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 21.P04.A85 330 | - ulmus pumila, u. carpin., u. montana cfr = 20-25 z | Cad | € 173,00 | Lit 334.974 |  |
|  | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sotto elencate conifere, con fitta ramificazione partente da terra e chioma compatta, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta in metri dc = diametro chioma espresso in metri |  |  |  |  |
| 21.P04.A90 005 | - abies alba h. = 2,00-2,50 z | Cad | € 55,10 | Lit 106.688 |  |
| 21.P04.A90 010 | - abies alba h. = 3,00-3,50 z | Cad | € 126,00 | Lit 243.970 |  |
| 21.P04.A90 015 | - juniperus communis hibernica h. = 1,00-1.,25 z | Cad | € 17,90 | Lit 34.659 |  |
| 21.P04.A90 020 | - juniperus communis hibernica h. = 1,75-2,00 z | Cad | € 47,20 | Lit 91.391 |  |
| 21.P04.A90 025 | - juniperus communis h. = 1,00-1,25 z | Cad | € 12,40 | Lit 24.009 |  |
| 21.P04.A90 030 | - juniperus communis h. = 2,00-2,50 z | Cad | € 34,90 | Lit 67.575 |  |
| 21.P04.A90 035 | - larix decidua h. = 2,50-3.00 z | Cad | € 52,40 | Lit 101.460 |  |
| 21.P04.A90 040 | - picea abies h. = 0,80-1,00 z/v | Cad | € 12,40 | Lit 24.009 |  |
| 21.P04.A90 045 | - picea abies h. = 1,75-2,00 z/v | Cad | € 33,10 | Lit 64.090 |  |
| 21.P04.A90 050 | - picea abies h. = 3,50-4,00 z | Cad | € 179,00 | Lit 346.592 |  |
| 21.P04.A90 055 | - pinus mont., p. unc., p. mugus h. = 0,50-0,60 z/v | Cad | € 36,70 | Lit 71.061 |  |
| 21.P04.A90 060 | - pinus nigra austriaca h. = 1,75-2,00 z | Cad | € 73,40 | Lit 142.122 |  |
| 21.P04.A90 065 | - pinus nigra austriaca h. = 2,50-3,00 z | Cad | € 168,00 | Lit 325.293 |  |
| 21.P04.A90 070 | - pinus nigra austriaca h. = 3,50-4,00 z | Cad | € 283,00 | Lit 547.964 |  |
| 21.P04.A90 075 | - pinus sylvestris h. = 1,75-2,00 z | Cad | € 73,40 | Lit 142.122 |  |
| 21.P04.A90 080 | - pinus sylvestris h. = 2,50-3,00 z | Cad | € 168,00 | Lit 325.293 |  |
| 21.P04.A90 085 | - pinus sylvestris h. = 3,50-4,00 z | Cad | € 278,00 | Lit 538.283 |  |
| 21.P04.A90 090 | - taxus baccata h. = 1,00-1,25 z | Cad | € 42,00 | Lit 81.323 |  |
| 21.P04.A90 095 | - taxus baccata h. = 1,75-2,00 z | Cad | € 116,00 | Lit 224.607 |  |
|  | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella |  |  |  |  |
| 21.P04.A95 005 | - buxus sempervirens h. = 0,80-1,00 r = 5 z | Cad | € 18,90 | Lit 36.595 |  |
| 21.P04.A95 010 | - buxus sempervirens h. = 0,40-0,50 r = 5 z | Cad | € 7,86 | Lit 15.219 |  |
| 21.P04.A95 015 | - buxus sempervirens a cono h. = 1,40-1,60 z/v | Cad | € 86,50 | Lit 167.487 |  |
| 21.P04.A95 020 | - cornus mas, c. sang. h. = 1,00-1,25 z | Cad | € 13,70 | Lit 26.526 |  |
| 21.P04.A95 025 | - corylus avell., c.a. purp. h. = 1,00-1,25 r = 3 z | Cad | € 12,60 | Lit 24.397 |  |
| 21.P04.A95 030 | - corylus avell. contorta h. = 1,00-1,25 z | Cad | € 33,80 | Lit 65.445 |  |
| 21.P04.A95 035 | - crataegus oxyacantha monogyna h. = 1,00-1,25 r = 3 z | Cad | € 7,60 | Lit 14.715 |  |
| 21.P04.A95 040 | - cytisus scop., c. hybridus in var. h. = 0,6-0,8 r = 5 z/v | Cad | € 4,71 | Lit 9.119 |  |
| 21.P04.A95 045 | - eleagnus ebbingei in var. h. = 0,80-1,00 r = 5 v | Cad | € 13,20 | Lit 25.558 |  |
| 21.P04.A95 050 | - eleagnus pungens h. = 0,80-1,00 r = 3 v | Cad | € 34,60 | Lit 66.994 |  |
| 21.P04.A95 055 | - erica carnea v = 18 | Cad | € 4,71 | Lit 9.119 |  |
| 21.P04.A95 060 | - euonimus europaeus h. = 1,00-1,25 r = 3 z | Cad | € 26,20 | Lit 50.730 |  |
| 21.P04.A95 065 | - hyppophae ramnoides h. = 1,00-1,25 r = 3 z/v | Cad | € 8,80 | Lit 17.039 |  |
| 21.P04.A95 070 | - ilex aquifolium varieg. h. = 1,00-1,25 z | Cad | € 70,80 | Lit 137.087 |  |
| 21.P04.A95 075 | - ilex aquifolium h. = 1,00-1,25 r = 3 z | cad | € 39,30 | Lit 76.095 |  |
| 21.P04.A95 080 | laburnum anagyroides in var. h. = 1,25-1,50 r = 3 cesp z | cad | € 20,50 | Lit 39.693 |  |
| 21.P04.A95 085 | - laburnum anagyroides h. = 2,00-2,50 r = 3z | cad | € 78,60 | Lit 152.190 |  |
| 21.P04.A95 090 | prunus pissardi nigra; cistena h. = 1,25-1,50 r = 3 z | cad | € 12,10 | Lit 23.428 |  |
| 21.P04.A95 095 | punica granatum in varieta h. = 1,00-1,25 r = 3 z | cad | € 12,90 | Lit 24.977 |  |
| 21.P04.A95 100 | punica granatum in varieta h. = 1,50-1,75 r = 3 z | cad | € 42,00 | Lit 81.323 |  |
| 21.P04.A95 105 | pyracantha in varieta h. = 1,00-1,20 r = 1 v = 18 | cad | € 3,93 | Lit 7.609 |  |
| 21.P04.A95 110 | pyracantha in varieta h. = 0,6-0,8 r = 1 v = 13 | cad | € 1,89 | Lit 3.659 |  |
| 21.P04.A95 115 | - ruscus aculeatus h. = 0,20-0,30 z/v | cad | € 5,76 | Lit 11.152 |  |
| 21.P04.A95 120 | - sambucus nigra h. = 1,00-1,25 r = 3 z | cad | € 7,39 | Lit 14.309 |  |
| 21.P04.A95 125 | - spartium junceum v = 18 | cad | € 3,93 | Lit 7.609 |  |
| 21.P04.A95 130 | spiraea bumalda in var. h. = 0,50-0,60 r = 5 z v = 18 | cad | € 3,93 | Lit 7.609 |  |
| 21.P04.A95 135 | spiraea lanc., s. vh., s. reev. h. = 0,80-1,00 r =5 z v= 20 | cad | € 5,76 | Lit 11.152 |  |
| 21.P04.A95 140 | - viburnum opalus h. = 0,80-1,00 r = 3 z/v | cad | € 15,80 | Lit 30.593 |  |
| 21.P04.A95 145 | - viburnum tinus h. = 1,00-1,25 r = 3 z | cad | € 22,10 | Lit 42.791 |  |
|  | Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora delle sotto elencate specie rampicanti zollate h. = altezza complessiva della pianta in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla |  |  |  |  |
| 21.P04.B05 005 | hedera helix in varieta h. = 1,00-1,25 r = 3 v | cad | € 5,70 | Lit 11.036 |  |
| 21.P04.B05 010 | lonicera in varieta h. = 1,5-2,00 r = 2-3 z/v | cad | € 7,37 | Lit 14.270 |  |
| 21.P04.B10 005 | Miscuglio bilanciato di sementi foraggere per semine a spaglio e a pressione | kg | € 3,28 | Lit 6.350 |  |
| 21.P04.B15 005 | Miscuglio bilanciato di sementi erbacee, arbustive ed arboree per semine a spaglio e a pressione | kg | € 20,66 | Lit 40.000 |  |
| 21.P04.B20 005 | Miscuglio di sementi graminacee confettate per prati ornamentali soleggiati composto da festuca rubra lirouge 20%, festuca trichophylla dawson 10%, lolium perenne hunter 10%, lolium perenne score 20%, poa baron 10%, poa compact 10%, in sacchi | kg | € 4,88 | Lit 9.448 |  |
| 21.P04.B25 005 | Miscuglio di sementi graminacee confettate per impianti sportivi composto da lolium inglese hunter 25%, lolium inglese score 20%, poa pratensis compact 20%, poa pratensis baron 20%, poa pratensis parade 15%, in sacchi | kg | € 4,96 | Lit 9.603 |  |
| 21.P04.B30 005 | Miscuglio di sementi graminacee di alta qualità a rapido sviluppo, idoneo alla rigenerazione di vecchi prati o campi sportivi a rapido sviluppo composto da lolium perenne loretta 40%, lolium perenne lisabelle 30%, lolium perenne mondial 30%, in sacchi | kg | € 8,24 | Lit 15.954 |  |
| 21.P04.B35 005 | Miscuglio di sementi graminacee di alta qualità per la rigenerazione di superfici anche sportive molto calpestate composto da lolium perenne loretta 40%, lolium perenne mondial 30%, lolium perenne lisabelle 27%, poa supina supra 3%, in sacchi | kg | € 11,30 | Lit 21.879 |  |
| 21.P04.B40 005 | Miscuglio di graminacee di alta qualità per la semina di prati, parchi di rappresentanza, giardini anche fortemente calpestati composto da festuca rubra commutata lifalla 15%, festuca rubra trichophylla estica 15%, lolium perenne loretta 25%, lolium perenne lisabelle 15%, poa pratensis cynthia 15%, poa pratensis julia 15%, in sacchi | kg | € 10,10 | Lit 19.556 |  |
| 21.P04.B45 005 | Miscuglio di specie graminacee di alta qualità per prati calpestati ed aree verdi estensive composto da agrostis capillaris highland 10%, festuca rubra commutata lifalla 30%, festuca rubra novorubra 25%, festuca rubra trichophylla liprosa 20%, lolium perenne mondial 5%, poa pratensis geronimo 10%, in sacchi |  | € 9,91 | Lit 19.188 |  |
| 21.P04.B50 005 | Zolle erbose | mq | € 7,74 | Lit 14.986 |  |
| 21.P04.B55 005 | Pali tutori stagionati, scortecciati ed appuntiti della lunghezza da m 3,50 a m 5,00 - del diametro medio di cm 6-8 | cad | € 5,04 | Lit 9.758 |  |
|  | Pali tutori per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame |  |  |  |  |
| 21.P04.B60 005 | - diametro cm 6 lunghezza cm 220 | ml | € 2,90 | Lit 5.615 |  |
| 21.P04.B60 010 | - diametro cm 8 lunghezza cm 300/400 | ml | € 4,16 | Lit 8.054 |  |
| 21.P04.B60 015 | - diametro cm 10 lunghezza cm 300/400 | ml | € 5,33 | Lit 10.320 |  |
| 21.P04.B65 005 | Cavalletti tutori a gabbia di legno, di qualsiasi dimensione, costituiti da quattro montanti e otto correnti | cad | € 33,57 | Lit 65.000 |  |
|  | Smezzole per il fissaggio di pali tutori, in legno di pino, tornite ed impregnate a pressione con sali di rame |  |  |  |  |
| 21.P04.B70 005 | - semidiametro cm 6 lunghezza cm 220 | ml | € 1,70 | Lit 3.291 |  |
| 21.P04.B70 010 | - semidiametro cm 8 lunghezza cm 300/400 | ml | € 2,32 | Lit 4.492 |  |
| 21.P04.B70 015 | - semidiametro cm 10 lunghezza cm 300/400 | ml | € 2,90 | Lit 5.615 |  |
|  | Legacci per piante costituiti da filati intrecciati di cocco, biodegradabili, con forza antistrappo dei fili non inferiore a kg 25 |  |  |  |  |
| 21.P04.B75 005 | - spessore cm 5 | ml | € 0,41 | Lit 793 |  |
| 21.P04.B75 010 | - spessore cm 7 | ml | € 0,70 | Lit 1.355 |  |
| 21.P04.B75 015 | - spessore cm 9 | ml | € 0,81 | Lit 1.569 |  |
| 21.P04.B80 005 | Legacci per piante, in materiale plastico - altezza mm 35 | ml | € 0,23 | Lit 445 |  |
|  | Ammendante compostato verde o misto proveniente dal trattamento di rifiuti, selezionati alla fonte, ad elevata matrice organica |  |  |  |  |
| 21.P04.B85 005 | - sfuso | ql | € 3,09 | Lit 6.000 |  |
| 21.P04.B85 010 | - in sacchi da lt 50 | ql | € 3,61 | Lit 7.000 |  |
| 21.P04.B90 005 | Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6,5 - contenente sostanza organica non inferiore al 2% | mq | € 10,50 | Lit 20.330 |  |
|  | Disco pacciamante in cellulosa e argilla, a reazione neutra, biodegradabile 100% |  |  |  |  |
| 21.P04.B95 005 | - tipo quadrato cm 40x40 | cad | € 0,88 | Lit 1.700 |  |
| 21.P04.B95 010 | - tipo tondo diametro cm 40 | cad | € 0,93 | Lit 1.800 |  |
| 21.P04.C05 005 | Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti. | cad | € 1,14 | Lit 2.200 |  |
| 21.P04.C10 005 | Pacciamatura localizzata con corteccia di conifere di taglio minuto, in ragione di almeno 16 litri per pianta e spessore minimo dello strato pari a cm 8, compreso acquisto, fornitura e posa. | cad | € 1,45 | Lit 2.800 |  |
| 21.P04.C15 005 | Posa di materiale vegetale, ricavato dalla biotriturazione del prodotto delle operazioni di taglio e decespugliamento, quale pacciamatura per le specie di nuovo impianto: per ogni soggetto messo a dimora. | cad | € 0,44 | Lit 850 |  |
| 21.P04.C20 005 | Picchetti di segnalazione delle piantine (per visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa. | cad | € 0,28 | Lit 550 |  |
| 21.P04.C25 005 | Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte o di bambù avente diametro minimo pari a cm 3. | cad | € 1,45 | Lit 2.800 |  |
| 21.P04.C30 005 | Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza superiore a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, ecc.) avente diametro minimo pari a cm 4. | cad | € 1,96 | Lit 3.800 |  |
| 21.P04.C35 005 | Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza fino a cm 100 compreso acquisto, fornitura e posa con idoneo numero di sostegni in legno o canna. | cad | € 1,29 | Lit 2.500 |  |
| 21.P04.C40 005 | Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine realizzata in azienda, altezza cm 50 - 60, compresa la posa con sostegno in legno o bambù avente diametro minimo di cm 3. | cad | € 0,93 | Lit 1.800 |  |
| 21.P04.C45 005 | Reticella protettiva dall'azione della fauna selvatica, in ferro zincato, con rete a maglia rettangolare di cm 1x2, stampate in formato cm 40x70 | cad | € 0,69 | Lit 1.350 |  |
|  | Spietramento di terreni pietrosi con asportazione ed accatastamento del materiale in cumuli |  |  |  |  |
| 21.P04.C50 005 | - spietratore fino ad 80 HP | h | € 33,57 | Lit 65.000 |  |
| 21.P04.C50 010 | - spietratore oltre 80 HP | h | € 46,48 | Lit 90.000 |  |
|  | Scarificatura alla profondità di 60-80 cm |  |  |  |  |
| 21.P04.C55 005 | - scarificatore fino a 60 HP | h | € 26,85 | Lit 52.000 |  |
| 21.P04.C55 010 | - scarificatore da 61- 80 HP | h | € 29,95 | Lit 58.000 |  |
| 21.P04.C55 015 | - scarificatore da 81-100 HP | h | € 33,05 | Lit 64.000 |  |
|  | Deceppamento con macchina tritaceppi |  |  |  |  |
| 21.P04.C60 005 | - fino a 40 cm di diametro ceppo | h | € 38,73 | Lit 75.000 |  |
| 21.P04.C60 010 | - fino ad 80 cm di diametro ceppo | h | € 44,41 | Lit 86.000 |  |
| 21.P04.C60 015 | - oltre ad 80 cm di diametro ceppo | h | € 60,94 | Lit 118.000 |  |
|  | Deceppamento a strappo |  |  |  |  |
| 21.P04.C65 005 | - fino a 25 cm di diametro ceppo | h | € 28,40 | Lit 55.000 |  |
| 21.P04.C65 010 | - fino a 25 cm di diametro ceppo | cad | € 1,86 | Lit 3.600 |  |
|  | Aratura o vangatura meccanica con trattore gommato |  |  |  |  |
| 21.P04.C70 005 | - fino a 50 HP | h | € 22,21 | Lit 43.000 |  |
| 21.P04.C70 010 | - da 51 HP a 80 HP | h | € 25,82 | Lit 50.000 |  |
| 21.P04.C70 015 | - da 81 HP a 100 HP | h | € 27,63 | Lit 53.500 |  |
| 21.P04.C75 005 | Vangatura manuale | h | € 19,11 | Lit 37.000 |  |
|  | Fresatura con motocoltivatore |  |  |  |  |
| 21.P04.C80 005 | - larghezza di lavoro 1 m | h | € 22,72 | Lit 44.000 |  |
| 21.P04.C80 010 | - larghezza di lavoro 1,20 1,50 m | h | € 23,49 | Lit 45.500 |  |
|  | Fresatura con trattore |  |  |  |  |
| 21.P04.C85 005 | - larghezza di lavoro 2,5 m | h | € 28,92 | Lit 56.000 |  |
|  | Erpicatura con erpice a denti rigidi mobili a stella con |  |  |  |  |
| 21.P04.C90 005 | - trattore fino a 50 HP | h | € 25,82 | Lit 50.000 |  |
| 21.P04.C90 010 | - trattore oltre a 50 HP | h | € 28,15 | Lit 54.500 |  |
|  | Erpicatura con frangizolle a dischi con |  |  |  |  |
| 21.P04.C95 005 | - trattore gommato fino 60 HP | h | € 28,40 | Lit 55.000 |  |
| 21.P04.C95 010 | - trattore gommato da 61 HP a 100 HP | h | € 30,21 | Lit 58.500 |  |
| 21.P04.C95 015 | - trattore cingolato fino 60 HP | h | € 28,92 | Lit 56.000 |  |
| 21.P04.C95 020 | - trattore cingolato da 61 HP a 100 HP | h | € 31,76 | Lit 61.500 |  |
|  | Erpicatura manuale |  |  |  |  |
| 21.P04.D05 005 | - su terreno fresato | h | € 19,11 | Lit 37.000 |  |
|  | Rullatura |  |  |  |  |
| 21.P04.D10 005 | - trattore con rullo | h | € 24,38 | Lit 47.200 |  |
| 21.P04.D10 010 | - manuale | h | € 19,11 | Lit 37.000 |  |
| 21.P04.D15 005 | Posa di una dorsale di irrigazione comprensiva di tubo di polietilene per irrigazione (pn 10 in rotoli diametro 63 mm), con scavo già preparato, incluse le bocchette di adduzione, le raccorderie necessarie e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. | ml | € 6,45 | Lit 12.500 |  |
| 21.P04.D20 005 | Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento. | mq | € 0,21 | Lit 400 |  |
|  | Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina |  |  |  |  |
| 21.P04.D25 005 | - per superfici inferiori a mq 1.000 | mq | € 0,88 | Lit 1.700 |  |
| 21.P04.D25 010 | - per superfici comprese tra mq 1.000 e mq 3.000 | mq | € 0,67 | Lit 1.300 |  |
| 21.P04.D25 015 | - per superfici superiori a mq 3.000 | mq | € 0,52 | Lit 1.000 |  |
| 21.P04.D30 005 | Inerbimento meccanizzato su di una superficie piana o inclinata superiore a 10.000 mq, comprensiva di tutte le lavorazioni preliminari e preparatorie del piano di semina e della compattazione finale. | mq | € 0,21 | Lit 400 |  |
|  | Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina |  |  |  |  |
| 21.P04.D35 005 | - per superfici inferiori a mq 1.000 | mq | € 1,75 | Lit 3.400 | % 47 |
| 21.P04.D35 010 | - per superfici comprese tra mq 1.000 e mq 3.000 | mq | € 1,65 | Lit 3.200 | % 49 |
| 21.P04.D35 015 | - per superfici superiori a mq 3.000 | mq | € 1,03 | Lit 2.000 | % 45 |
| 21.P04.D40 005 | Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito e distribuzione di una miscela composta da fieno o paglia e concime, mediante l'uso di irroratrici, compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina | mq | € 1,65 | Lit 3.200 | % 50 |
| 21.P04.D45 005 | Semina su di una superficie piana o inclinata di un miscuglio di sementi di specie erbacee, arboree e arbustive selezionate e idonee al sito (30 g/mq) e distribuzione omogenea di una miscela composta da fieno o paglia e concime organico liquido (1 Kg/mq), mediante anche l'uso di irroratrici, e fissata con rete in polietilene additivato biodegradabile a maglie di 15x15 cm, vincolata al terreno con picchetti di legno durabile (n. 1/mq), reperiti presso il cantiere, compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina | mq | € 2,74 | Lit 5.300 |  |
| 21.P04.D50 005 | Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, su di un letto di paglia distribuita uniformemente ed aspersione di un'emulsione bituminosa instabile con funzione protettiva, mediante l'uso di pompe irroratrici a zaino, compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina | mq | € 1,65 | Lit 3.200 |  |
|  | Formazione di prato in operazioni di verde urbano, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento, sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta |  |  |  |  |
| 21.P04.D55 005 | - con preparazione manuale del terreno | mq | € 1,55 | Lit 3.001 | % 56,46 |
| 21.P04.D55 010 | - compresa, inoltre, la fresatura alla profondità non inferiore ai cm 12 | mq | € 1,65 | Lit 3.194 | % 53,003 |
| 21.P04.D55 015 | - compresa inoltre, aratura e fresatura, alla profondità non inferiore ai cm 30 | mq | € 2,42 | Lit 4.685 | % 36,134 |
| 21.P04.D55 020 | - su cassonetto già preparato di cm 15, compresa la fornitura e stesa di terra agraria | mq | € 3,96 | Lit 7.667 | % 20,67 |
| 21.P04.D55 025 | - compreso lo scavo del cassonetto di cm 15 e la fornitura e stesa di terra agraria | mq | € 5,31 | Lit 10.281 | % 19,193 |
| 21.P04.D55 030 | - su cassonetto già preparato di cm 40, dissodamento sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra agraria | mq | € 6,75 | Lit 13.069 | % 14,626 |
| 21.P04.D55 035 | - compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la fornitura e stesa di terra agraria | mq | € 8,62 | Lit 16.690 | % 14,912 |
| 21.P04.D60 005 | Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta - compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondità di cm 40 e la fresatura per una profondità di cm 30 | mq | € 8,05 | Lit 15.586 | % 10,646 |
| 21.P04.D65 005 | Posa telo pacciamante su aiuole già preparate per la messa a dimora, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul perimetro esterno con tondino di ferro - in PVC drenante | mq | € 1,01 | Lit 1.955 | % 74,636 |
| 21.P04.D70 005 | Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione nella dose di Kg 0,200, Kg 20 di letame, la provvista e il riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, la fornitura e il trasporto delle piantine dal vivaio - fossa delle dimensioni di cm 40x50 | ml | € 16,10 | Lit 31.173 | % 21,996 |
| 21.P04.D75 005 | Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto | cad | € 2,06 | Lit 4.000 |  |
| 21.P04.D80 005 | Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1x1x0,70 | cad | € 18,07 | Lit 35.000 |  |
|  | Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg 0,200 di concime a lenta cessione, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. La conca alla base delle piante dovrà avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di m 1,50x1,50 |  |  |  |  |
| 21.P04.D85 005 | - buca di m 1x1x0,70 | cad | € 36,93 | Lit 71.448 | % 11,268 |
| 21.P04.D85 010 | - buca di m 1,50x1,50x0,90 | cad | € 93,30 | Lit 180.653 | % 8,915 |
| 21.P04.D85 015 | - buca di m 2x2x0,90 | cad | € 144,00 | Lit 278.822 | % 0,58 |
|  | Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, la messa a dimora, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2 e altezza fuori terra di m 1,50 collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0,200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento della messa a dimora |  |  |  |  |
| 21.P04.D90 005 | - buca di m l,00x1,00x0,70 | cad | € 64,90 | Lit 125.663 | % 8,868 |
| 21.P04.D90 010 | - buca di m 1,50x1,50x0,90 | cad | € 122,00 | Lit 236.224 | % 8,174 |
|  | Messa a dimora di alberi in operazioni di forestazione urbana con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, la messa a dimora, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2,50 e altezza fuori terra di m 1,80, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0,200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento della messa a dimora |  |  |  |  |
| 21.P04.D95 005 | - buca di m 1,00x1,00x0,70 | cad | € 73,30 | Lit 141.928 | % 7,852 |
| 21.P04.D95 010 | - buca di m 1,50x1,50x0,90 | cad | € 120,00 | Lit 251.715 | % 7,666 |
| 21.P04.D95 015 | - buca di m 2,00x2,00x0,90 | cad | € 179,00 | Lit 346.592 | % 1,354 |
|  | Messa a dimora di arbusti in operazioni di forestazione urbana comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista e distribuzione di gr 50 di concime a lenta cessione, kg 10 di letame maturo nonché della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti |  |  |  |  |
| 21.P04.E05 005 | - buca di cm 30x30x30 | cad | € 4,40 | Lit 8.519 | % 47,207 |
| 21.P04.E05 010 | - buca di cm 50x50x50 | cad | € 9,19 | Lit 17.794 | % 30,292 |
|  | Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive per operazioni di verde urbano compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in tessuto PVC compreso di opportuno ancoraggio in tondini di ferro, il diserbante ecologico per uno spessore di cm 3, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densità di 5-7 piantine al mq secondo le indicazioni della D.L. |  |  |  |  |
| 21.P04.E10 005 | - su cassonetto già preparato compreso il dissodamento del sottofondo | mq | € 20,00 | Lit 38.725 | % 54,159 |
| 21.P04.E10 010 | - compreso lo scavo di sbancamento della profondità di cm 40, il carico ed il trasporto in discarica | mq | € 21,60 | Lit 41.823 | % 50.205 |
|  | Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densità di 20-24 piantine ai mq |  |  |  |  |
| 21.P04.E15 005 | - su cassonetto già preparato compreso il dissodamento dei sottofondo | mq | € 16,50 | Lit 31.948 | % 65,942 |
| 21.P04.E15 010 | - compreso lo scavo di sbancamento della profondità di cm 30, il carico e il trasporto in discarica | mq | € 18,00 | Lit 34.852 | % 60,171 |
| 21.P04.E20 005 | Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire | mq | € 0,13 | Lit 250 |  |
|  | Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio ecosistemico, comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché di quelle morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni della D.L., successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro trasporto a discarica, trasporto del legname utile al piazzale di carico |  |  |  |  |
| 21.P04.E25 005 | - sotto i 1.000 mq | mq | € 0,93 | Lit 1.800 |  |
| 21.P04.E25 010 | - tra i 1.000 mq e i 3.000 mq | mq | € 0,62 | Lit 1.200 |  |
| 21.P04.E25 015 | - oltre i 3.000 mq | mq | € 0,52 | Lit 1.000 |  |
|  | Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore |  |  |  |  |
| 21.P04.E30 005 | - con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta | mq | € 0,39 | Lit 755 | % 44,243 |
| 21.P04.E30 010 | - senza rimozione dei materiali di risulta | mq | € 0,27 | Lit 522 | % 48,557 |
|  | Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) |  |  |  |  |
| 21.P04.E35 005 | - con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta | mq | € 0,53 | Lit 1.026 | % 65,609 |
| 21.P04.E35 010 | - senza rimozione dei materiali di risulta | mq | € 0,37 | Lit 716 | % 94,22 |
|  | Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale |  |  |  |  |
| 21.P04.E40 005 | - su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura dei terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta | mq | € 0,67 | Lit 1.297 | % 49,379 |
| 21.P04.E40 010 | - su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 a copertura del terreno superiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta | mq | € 0,43 | Lit 832 | % 57,767 |
| 21.P04.E40 015 | - su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta | mq | € 0,50 | Lit 968 | % 33,463 |
| 21.P04.E40 020 | - su aree a media densità di infestanti senza rimozione dei materiali di risulta | mq | € 0,34 | Lit 658 | % 49,049 |
|  | Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali |  |  |  |  |
| 21.P04.E45 005 | - su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta | Mq | € 0,80 | Lit 1.549 | % 36,173 |
| 21.P04.E45 010 | - su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta | Mq | € 0,60 | Lit 1.161 | % 41,63 |
| 21.P04.E45 015 | - su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore ai 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta | Mq | € 0,70 | Lit 1.355 | % 41,974 |
| 21.P04.E45 020 | - su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta | Mq | € 0,49 | Lit 948 | % 50,586 |
| 21.P04.E50 005 | Biotriturazione del materiale vegetale risultante da operazioni di taglio e decespugliamento da eseguirsi mediante impiego di cippatrice mobile agganciata a trattrice o montata su autocarro; riutilizzo biologico del prodotto all'interno dell'area di intervento e formazione di cumuli provvisori in luoghi indicati dalla D.L., ogni onere compreso | Mc | € 41,83 | Lit 81.000 |  |
|  | Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate, eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore con completamento manuale e, ove occorra, mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, e taglio di arbusti con tronco di qualsiasi dimensione, pulizia, carico e trasporto alle discariche autorizzate di tutto il materiale rimosso compresa, la dove occorra, la pulizia dei fossi di salvaguardia eseguita esclusivamente dalla sede stradale in presenza continua di traffico, compresa perciò l'idonea segnaletica (cartelli, coni, ecc.) e, ove occorra, con impianto semaforico mobile o segnalazione manuale per consentire la circolazione a sensi unici alternati |  |  |  |  |
| 21.P04.E55 005 | - al ml di strada per scarpate di larghezza non superiore a m 2,5 | Ml | € 1,63 | Lit 3.156 | % 53,049 |
| 21.P04.E55 010 | - per scarpate di larghezza superiore a ml 2.50 siano esse in trincea o in rilevato | Ml | € 2,39 | Lit 4.627 | % 54,252 |
|  | Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di minima o ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini o su strade a bassa densità di traffico) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere |  |  |  |  |
| 21.P04.E60 005 | - per piante di altezza fino a m 16 | cad | € 59,60 | Lit 115.401 | % 37,436 |
| 21.P04.E60 010 | - per piante di altezza superiore a m 16 | cad | € 90,50 | Lit 175.232 | % 39,333 |
|  | Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere |  |  |  |  |
| 21.P04.E65 005 | - per piante di altezza fino a m 16 | cad | € 70,40 | Lit 136.313 | % 39,636 |
| 21.P04.E65 010 | - per piante di altezza superiore a m 16 | cad | € 106,00 | Lit 205.244 | % 40,593 |
|  | Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di elevata difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico e presenza di linee tramviarie) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere |  |  |  |  |
| 21.P04.E70 005 | - per piante di altezza fino a m 16 | cad | € 82,00 | Lit 158.774 | % 41,359 |
| 21.P04.E70 010 | - per piante di altezza superiore a m 16 | cad | € 122,00 | Lit 236.224 | % 41,648 |
|  | Potatura di allevamento su giovani esemplari al fine di mantenere l'impostazione della chioma in modo da favorire il portamento naturale caratteristico della specie, compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere |  |  |  |  |
| 21.P04.E75 005 | - su esemplari entro i primi 5 anni dalla messa a dimora | cad | € 3,65 | Lit 7.067 | % 70,57 |
| 21.P04.E75 010 | - su esemplari già completamente appalcati a proiezione della chioma fino a m 2 di diametro | cad | € 7,83 | Lit 15.160 | % 79,17 |
| 21.P04.E75 015 | - su esemplari già completamente appalcati a proiezione della chioma superiore fino a m 2 di diametro | cad | € 18,70 | Lit 36.208 | % 85,715 |
| 21.P04.E80 005 | Potatura semplificata di riequilibrio della chioma per piante poste in condizioni di minima difficoltà consistente nel taglio ed eliminazione di rami seccaginosi o squilibranti, con eventuale uso di navicella per periodi minimi, compreso lo smaltimento della ramaglia, per piante di qualsiasi altezza. | cad | € 25,82 | Lit 50.000 |  |
|  | Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere |  |  |  |  |
| 21.P04.E85 005 | - per piante di altezza inferiore a m 10 | cad | € 50,20 | Lit 97.200 | % 29,056 |
| 21.P04.E85 010 | - per piante di altezza tra m 11 e m 20 | cad | € 63,30 | Lit 122.565 | % 27,503 |
| 21.P04.E85 015 | - per piante di altezza tra m 21 e m 30 | cad | € 127,00 | Lit 245.906 | % 29,327 |
| 21.P04.E85 020 | - per piante di altezza superiore a m 30 | cad | € 223,00 | Lit 431.788 | % 30,338 |
|  | Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere |  |  |  |  |
| 21.P04.E90 005 | - per piante di altezza inferiore a m 10 | cad | € 67,00 | Lit 129.730 | % 38,431 |
| 21.P04.E90 010 | - per piante di altezza tra m 11 e m 20 | cad | € 94,60 | Lit 183.171 | % 22,681 |
| 21.P04.E90 015 | - per piante di altezza tra m 21 e m 30 | cad | € 192,00 | Lit 371.763 | % 31,969 |
| 21.P04.E90 020 | - per piante di altezza superiore a m 30 | cad | € 291,00 | Lit 563.454 | % 33,162 |
|  | Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere |  |  |  |  |
| 21.P04.E95 005 | - per piante di altezza inferiore a m 10 | cad | € 129,00 | Lit 249.778 | % 46,857 |
| 21.P04.E95 010 | - per piante di altezza tra m 11 e m 20 | cad | € 159,00 | Lit 307.866 | % 31,025 |
| 21.P04.E95 015 | - per piante di altezza tra m 21 e m 30 | cad | € 261,00 | Lit 505.366 | % 42,741 |
| 21.P04.E95 020 | - per piante di altezza superiore a m 30 | cad | € 409,00 | Lit 791.934 | % 37,267 |
|  | Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di elevata difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tramviarie) compresa la disinfestazione con prodotti a largo spettro fungistanico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere |  |  |  |  |
| 21.P04.F05 005 | - per piante di altezza inferiore a m 10 | cad | € 146,00 | Lit 282.695 | % 39,708 |
| 21.P04.F05 010 | - per piante di altezza tra m 11 e m 20 | cad | € 224,00 | Lit 433.724 | % 33,143 |
| 21.P04.F05 015 | - per piante di altezza tra m 21 e m 30 | cad | € 326,00 | Lit 631.224 | % 34,269 |
| 21.P04.F05 020 | - per piante di altezza superiore a m 30 | cad | € 522,00 | Lit 1.010.732 | % 35,143 |
| 21.P04.F10 005 | Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D.L., per piante di altezza inferiore a 15m e senza l'uso di navicelle. | cad | € 23,24 | Lit 45.000 |  |
|  | Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali |  |  |  |  |
| 21.P04.F15 005 | - per piante di altezza inferiore a m 10 | cad | € 67,60 | Lit 130.891 | % 22,216 |
| 21.P04.F15 010 | - per piante di altezza tra m 11 e m 20 | cad | € 96,10 | Lit 186.075 | % 24,702 |
| 21.P04.F15 015 | - per piante di altezza tra m 21 e m 30 | cad | € 183,00 | Lit 354.337 | % 24,023 |
| 21.P04.F15 020 | - per piante di altezza superiore a m 30 | cad | € 311,00 | Lit 602.179 | % 29,028 |
|  | Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali |  |  |  |  |
| 21.P04.F20 005 | - per piante di altezza inferiore a m 10 | cad | € 111,00 | Lit 214.925 | % 29,039 |
| 21.P04.F20 010 | - per piante di altezza tra m 11 e m 20 | cad | € 139,00 | Lit 269.141 | % 30,992 |
| 21.P04.F20 015 | - per piante di altezza tra m 21 e m 30 | cad | € 247,00 | Lit 478.258 | % 28,475 |
| 21.P04.F20 020 | - per piante di altezza superiore a m 30 | cad | € 391,00 | Lit 757.081 | % 33,227 |
|  | Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alta densità di traffico) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali |  |  |  |  |
| 21.P04.F25 005 | - per piante di altezza inferiore a m 10 | cad | € 157,00 | Lit 303.994 | % 40,98 |
| 21.P04.F25 010 | - per piante di altezza tra m 11 e m 20 | cad | € 220,00 | Lit 425.979 | % 30,902 |
| 21.P04.F25 015 | - per piante di altezza tra m 21 e m 30 | cad | € 348,00 | Lit 673.821 | % 31,553 |
| 21.P04.F25 020 | - per piante di altezza superiore a m 30 | cad | € 539,00 | Lit 1.043.649 | % 31,861 |
|  | Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alta densità di traffico e presenza di linee tramviarie) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali |  |  |  |  |
| 21.P04.F30 005 | - per piante di altezza inferiore a m 10 | cad | € 216,00 | Lit 418.234 | % 30,903 |
| 21.P04.F30 010 | - per piante di altezza tra m 11 e m 20 | cad | € 308,00 | Lit 596.371 | % 30,266 |
| 21.P04.F30 015 | - per piante di altezza tra m 21 e m 30 | cad | € 443,00 | Lit 857.767 | % 33,627 |
| 21.P04.F30 020 | - per piante di altezza superiore a m 30 | cad | € 696,00 | Lit 1.347.643 | % 32,843 |
|  | Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati |  |  |  |  |
| 21.P04.F35 005 | - materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici | mq | € 3,57 | Lit 6.912 | % 48,082 |
| 21.P04.F35 010 | - ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico | mq | € 2,28 | Lit 4.414 | % 39,001 |
| 21.P04.F35 015 | - ghiaia vagliata, pietrisco e ciotoli sparsi con mezzo meccanico | mq | € 4,75 | Lit 9.197 | % 41,556 |
| 21.P04.F35 020 | - materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano | mq | € 7,93 | Lit 15.354 | % 100 |
| 21.P04.F35 025 | - ghiaia naturale sparsa a mano | mq | € 14,80 | Lit 28.656 | % 100 |
| 21.P04.F35 030 | - ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano | mq | € 18,50 | Lit 35.820 | % 100 |
|  | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati fino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori |  |  |  |  |
| 21.P04.F40 005 | - per spessore finito fino a 30 cm | mq | € 0,66 | Lit 1.277 |  |
| 21.P04.F40 010 | - per spessore finito superiore a 30 cm | mq | € 0,89 | Lit 1.723 |  |
| 21.P04.F45 005 | Formazione di cumuli di qualsiasi materiale, compresi ghiaia, pietrisco ecc. | mq | € 1,99 | Lit 3.853 | % 99,967 |
| 21.P04.F50 005 | Formazione di pavimentazione stabilizzata ottenuta mediante strato di misto granulare anidro di cava o di fiume composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm 8 e dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) di cm 7 composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di mm 10-15, con strato superficiale di polvere di frantoio dello spessore di cm 3, comprese le idonee rullature a tre strati separati, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta in discarica - dello spessore finito di cm 25, con materiali forniti dalla ditta | mq | € 15,90 | Lit 30.786 | % 40,5 |
| 21.P04.F55 005 | Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e parchi, ottenuta mediante strato di misto granulare di cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di 10-15 mm, compresa l'idonea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica - dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta | mq | € 11,90 | Lit 23.041 | % 43,429 |
|  | Formazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizzata mediante una miscela di terra, cemento tipo 425 (in ragione di kg 180 per ogni mc di terreno trattato) e agente catalizzatore a base di carbonati e cloruri (in ragione di kg 1 per ogni mc di terreno trattato), il tutto previa preparazione del sottofondo esistente, rullato e portato in quota come da progettazione richiesta e successiva aspersione di primer (in ragione di lt 1 ogni 3 mq di superficie) |  |  |  |  |
| 21.P04.F60 005 | - per uno spessore finito di cm 10 | mq | € 15,70 | Lit 30.399 | % 42,421 |
|  | Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cmq) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi |  |  |  |  |
| 21.P04.F65 005 | - spessore cm 7-8 | mq | € 12,70 | Lit 24.590 |  |
| 21.P04.F65 010 | - spessore cm 10 | mq | € 13,30 | Lit 25.752 |  |
| 21.P04.F70 005 | Marmette autobloccanti forate di profilo esterne tipo UNI, in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cmq) delle dimensioni esterne di cm 24x12 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi - spessore cm 10 | mq | € 13,30 | Lit 25.752 |  |
| 21.P04.F75 005 | Posa di marmette autobloccanti forate, per pavimentazione esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo cementizio vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano e lo riempimento dei fori con terra e semente erbacea - spessore da cm 7 a cm 10 | mq | € 10,33 | Lit 20.000 |  |
| 21.P04.F80 005 | Realizzazione di pavimentazione a secco in pietra arenaria costituita da lastroni semi lavorati posati sul terreno. Gli interspazi tra le lastre saranno saturati con materiale terroso con successivo inerbimento. Caratteristiche dell'opera: spessore indicativo lastre cm 10 circa, superficie indicativa lastre mq 0.10 - 0.20, rapporto minimo superficie pietra / superficie totale = 80% | mq | € 30,99 | Lit 60.000 |  |
|  | Apertura di sentiero di servizio per una larghezza compresa tra m 0,8 e m 1,2 , eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza |  |  |  |  |
| 21.P04.F85 005 | - comprese piccole opere d'arte ove necessario | ml | € 4,91 | Lit 9.500 |  |
| 21.P04.F85 010 | - in caso di ripristino o sistemazione | ml | € 3,87 | Lit 7.500 |  |
| 21.P04.F90 005 | Costruzione di recinzione rustica in legno scortecciato di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni di cm 10-12 con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo croce "Sant'Andrea". I giunti verranno fissati con fascette di metallo chiodate | ml | € 15,00 | Lit 29.044 | % 40,942 |
| 21.P04.F95 005 | Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole, scortecciato, semisquadrato, semilevigato, con trattamento olio protettivo, costituita da piantoni verticali (sez. min. cm 9 X 9), da mantena orizzontale (sez. min. 9 X 9) fissata sopra i piantoni e da traversa orizzontale (sez. min. cm 7 X 7) ad altezza cm 50 da terra fissata lateralmente ai piantoni. Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non comunque sulla mantena e i pali dovranno essere squadrati a spigolo tondo, tipo paleria da carpenteria, i piantoni avranno interasse m 1.50, interramento minimo cm 60, altezza fuori terra m 1.00 - 1.10, punta catramata fino ad altezza interramento. Le giunzioni tra gli elementi saranno inchiodate e i giunti verranno protetti da fascette metalliche zincate chiodate. Tutti gli elementi della struttura saranno trattati con olio di lino o altro equivalente prodotto protettivo a base naturale e a bassa tossicita. | ml | € 28,40 | Lit 55.000 |  |
| 21.P04.G05 005 | Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, completamente impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00-1,10 fuori terra e del diametro di cm 10-12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo "Croce di Sant'Andrea" ed i giunti fissati con fascette metalliche zincate inchiodate | ml | € 40,50 | Lit 78.418 | % 12,249 |
| 21.P04.G10 005 | Posa di dissuasori al parcheggio consistenti in pali di legno idoneo e durabile scortecciati (diametro minimo cm 30) compresa la fornitura del materiale ligneo, lo scavo e la messa in opera dei pali con base trattata con materiale imputrascibile. | cad | € 32,64 | Lit 63.200 |  |
| 21.P04.G15 005 | Realizzazione di cordolatura tramite la posa di pertiche o tondoni di legname preimpregnato scortecciato idoneo e durevole di latifoglia o conifera (diametro minimo cm 25), fissata con tondelli (diametro minimo mm 5) o piloti metallici ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 36) infissi nel terreno per una lunghezza minima oltre il tondone pari a 90 cm, l'ancoraggio al terreno sarà effettuato a intervalli minimi di 2 m, inclusi lo scavo per l'alloggiamento del palo, la fornitura di tutto il materiale, i rinfianchi, i costipamenti, le finiture e ogni altro onere e accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. | ml | € 12,14 | Lit 23.500 |  |
| 21.P04.G20 005 | Fornitura e posa di cordolo posato nel terreno per le delimitazione di aree prative, aiuole o sentieri, costituito da legno idoneo e durevole di latifoglia o conifera formato da tavoloni (cm 4x20x300), n. 3 piantoni appuntiti (sezione cm 10/14, altezza cm 70) posati con interasse di 1,5 m, fissati con chiodi, materiale ligneo imputrescibile e completamente impregnato | ml | € 15,49 | Lit 30.000 |  |
| 21.P04.G25 005 | Formazione chiudenda con pali in legno posti ogni 2,5 m di altezza minima 1,8 m di cui 1,2 m fuori terra con tre ordini di filo spinato e un ordine superiore in filo di ferro compreso ogni onere | ml | € 4,13 | Lit 8.000 |  |
| 21.P04.G30 005 | Formazione chiudenda con pali di castagno trattati posti ogni 2,5 m di altezza minima 1,8 m di cui 1,2 m fuori terra con tre ordini di filo spinato e un ordine superiore in filo di ferro compreso ogni onere | ha | € 1291,14 | Lit 2.500.000 |  |
| 21.P04.G35 005 | Formazione chiudenda con pali in legno posti ogni 2,5 m di altezza minima 1,8 m di cui 1,2 m fuori terra con rete metallica zincata compreso ogni onere | ml | € 6,71 | Lit 13.000 |  |
| 21.P04.G40 005 | Realizzazione e posa in opera di bacheca illustrativa in legno costruita in parte in loco e in parte prefabbricata con paleria e tavolami di specie legnose durevoli, trattati con impregnante. La struttura dovrà essere ancorata a terreno mediante infissione profonda dei piantoni per almeno 1m, i piantoni dovranno essere squadrati, a spigolo arrotondato, levigati e non torniti e avere la parte infissa catramata. La struttura sarà sormontata da tettuccio in legno lamellare a due falde. Dimensioni opera: altezza manufatto fuori terra m 2,10, sezione minima piantoni mm 120 x 120 e superficie pannello ligneo m 1,20 x 1,00 x 0,03. | cad | € 516,46 | Lit 1.000.000 |  |
| 21.P04.G45 005 | Recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di antiruggine ai piantoni - formate da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa con vivagni in filo di ferro zincato | kg | € 3,15 | Lit 6.100 |  |
|  | Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature ecc. |  |  |  |  |
| 21.P04.G50 005 | - a maglie di mm 25x25 | mq | € 24,74 | Lit 47.900 |  |
| 21.P04.G50 010 | - a maglie di mm 30x30 | mq | € 26,08 | Lit 50.500 |  |
| 21.P04.G50 015 | - a maglie di mm 50x50 | mq | € 25,72 | Lit 49.800 |  |

Sommario

Prefazione	1617

L’origine Del Progetto	1618

Questioni Metodologiche	1618

La Diffusione	1619

Gli Obiettivi Futuri	1619

Premessa	1620

NOLO MEZZI D'OPERA E TRASPORTI	1621

MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E DEMOLIZIONI	1623

INGEGNERIA NATURALISTICA MATERIALI E TECNICHE PER IL CONSOLIDAMENTO E LA RINATURALIZZAZIONE DI SCARPATE, VERSANTI E SPONDE	1628

MATERIALI  E  LAVORI FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE, CURA E CORRETTA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE FORMAZIONI BOSCATE	1650

Sommario	1672