Prefazione

Nell’anno 2000 la Regione Piemonte, con la pubblicazione del Prezzario di riferimento per i lavori pubblici, ha realizzato un ambizioso progetto basato sulla cooperazione tra soggetti diversi di rilevanza territoriale pubblica e privata.

Tale risultato, frutto della convergenza di interessi provenienti da più ambiti, pur ritenuto di rilevante importanza da tutti gli operatori del settore per il combinarsi di alcuni fattori caratterizzanti, quali la semplificazione, l’interazione, la massima diffusione ed innovazione, non è stato considerato il punto di arrivo di un processo articolato e complesso, ma la necessaria base per perseguire con efficacia successivi interventi migliorativi.

L’edizione 2001 ha consentito quindi una sostanziale ottimizzazione e un aggiornamento del documento, assicurando il necessario recepimento della futura moneta dell’Unione Europea, l’opportuno adeguamento economico dei singoli articoli e l’integrazione di nuove sezioni tematiche di rilevante contenuto intrinseco.

Condizione pregnante di tutte le attività è stata la  costante collaborazione, scaturita mediante un Protocollo d’intesa, tra tutti i soggetti comunque coinvolti. La regola di collaborazione così imposta, quale momento di sintesi del confronto delle rispettive esperienze e metodologie, ha consentito di perseguire tenacemente e proficuamente gli ulteriori obiettivi prefissati e tesi ad assicurare un documento sempre più integrato, di comune e semplice impiego. Il “tavolo tecnico”, a suo tempo appositamente costituito, ha continuato ad assicurare l’indispensabile coordinamento, mediando efficacemente tutti gli interessi rappresentati.

Il positivo risultato acquisito va pertanto ascritto alla volontà di enti, organismi e associazioni che pur con strutture e interessi diversi, sono riusciti a mantenere in vita un progetto ambizioso; ad essi, la Regione Piemonte, quale capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, rivolge un sentito ringraziamento ed assicura tutto il necessario supporto per le future esigenze operative.

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici

Caterina FERRERO

L’origine Del Progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale.

Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, di pronto intervento, edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo riguardava opere acquedottistiche,di illuminazione pubblica, e di impiantistica semaforica.

Successiva pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’ambiente e i lavori pubblici, hanno periodicamente aggiornato la prima versione dell’elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica.

A disposizione dell’utente vi erano quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti ed  altri prezzari più largamente impiegati, come quello predisposto dalla città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d’Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici.

E’ stato in seguito sottoscritto da detti soggetti un protocollo di intesa: documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo.

Per la sempre crescente richiesta degli operatori e, soprattutto, in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentati degli Enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati all’inizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro che si è assunto l’onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. Ad un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’Associazione ANISIG oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla CISPEL. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute e l’evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibili esauriente e corretto.

La versione così scaturita, nel corso dell’anno 2000 e del 2001, si è imposta quale   essenziale supporto per la valutazione dei costi di interventi in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questioni Metodologiche

Così come già per l’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000, anche l’attuale edizione 2001 si è sviluppata tenendo conto della  preziosa esperienza, già lungamente acquisita dal comune di Torino ed il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi ed attendibili,  nonché dell’ esperienza di alcuni settori regionali oltre che dei più validi prezzari esistenti in materia specialistiche (impianti, reti, verde, ecc).

Per una sempre maggiore completezza dell’insieme dell’opera ed a seguito delle sollecitazioni derivanti dalle esigenze rappresentate dagli operatori di settore, sono state inserite alcune nuove voci, nonché le seguenti sezioni tematiche:

Bioedilizia (Vol. 1 Sez.3)-Environment Park;

Segnaletica (Vol. 1 Sez. 4)-Comune di Torino;

Antincendio (Vol. 2 capitolo specifico della sezione 5)-Comune di Torino.

Ulteriore priorità, imposta peraltro dall’esigenza di assicurare una sempre maggiore trasparenza nella metodologia applicata per la costituzione dei prezzi, è stata attribuita alla indicazione, sperimentalmente adottata solo in alcune sezioni e voci, della percentuale di incidenza media della mano d’opera sul costo effettivo.

Per l’aggiornamento dei prezzi per l’anno in corso, il tavolo di lavoro ha fatto riferimento:

per le opere edili, ai costi della manodopera stabiliti al 1° febbraio 2001 dalla Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

per i materiali, agli aggiornamenti medi rilevati sempre dalla sopraccitata Commissione unica del Ministero LL.PP.;

per tutte  le altre sezioni, applicando ove ritenuto necessario, un aumento pari a circa il 2%, sempre tenendo conto delle variazioni medie rilevate dalla Commissione unica del Ministero LL.PP..

L’imminente avvento dell’Euro, ha imposto anche l’adozione di tale valuta quale entità economica di riferimento. Le relative conversioni sono state operate in maniera ragionata, assicurando sempre la maggiore corrispondenza possibile all’originario valore espresso in lire; quale esempio, in presenza di articoli con prezzi unitari particolarmente contenuti e non convertibili per effetto dell’impiego dei decimali, si è ricorso alla modificazione della relativa unità di misura.

Il prezzario si compone sempre di  5 volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza ovvero viene evidenziato, sul frontespizio di ogni testo, quale è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro e due nuove sezioni inerenti rispettivamente la bioedilizia e la segnaletica; il secondo volume comprende gli impianti elettrici e termici ed un nuovo capitolo inerente gli impianti antincendio; il terzo volume riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, quali fognature, depuratori e discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”  ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto ed ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l’agricoltura.

Un particolare cenno merita il primo volume, che si pone, anche in questa edizione, come una porta di accesso alla lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale quali la mano d’opera, i noleggi, i trasporti ed i  materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino e dai materiali e forniture inerenti la bioedilizia forniti dalla Environment Park  a seguto di una ricerca cofinanziata dall’Unione Europea inerente l’adozione di nuove tecniche di progettazione in chiave bioedile e per l’utilizzo delle energie rinnovabili. La stessa città di Torino ha procurato i prezzari relativi alla segnaletica, agli impianti elettrici e termici ed al capitolo inerente l’antincendio.

E’ importante segnalare che, comunque, il prezzario della città di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, di carattere prevalentemente urbano sia di nuova costruzione, sia soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è ritenuto opportuno ed adeguato, utilizzare comunque i prezzi esistenti quali prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti.

In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

L’articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti (art. 16 D.P.R. 21.12.1999 n. 554., pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28/04/2000).

I prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l’eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario in argomento.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potrà adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi riferite alle intrinseche specificità.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in Euro e, per facilitarne ancora la valutazione, viene fornita l’indicazione in lire.

Il prezzario è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

La Diffusione

Il prezzario del 2001, da considerarsi quale validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi confluiti attorno al tavolo di lavori, attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione, si prefigge l’obiettivo comune di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione e di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di ampliare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie cartacee sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella regione Piemonte.

Per divulgare ad un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario, sono stati proposti supporti informatici che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

Ad ogni copia dei cinque volumi viene allegato un CD rom, per facilitare le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenco prezzi.

Sono inoltre disponibili copie del CD rom presso il settore Opere Pubbliche della Regione a Torino, in distribuzione gratuita fino ad esaurimento. In più sarà messa a disposizione tramite internet la versione del prezzario in formato word e in formato ASCII. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della regione Piemonte potrà scaricarsi on line il prezzario, integralmente o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli Obiettivi Futuri

Il progetto sino ad ora attuato, avendo costituito un punto di partenza per interventi a venire, peraltro sin da ora previsti dalla Commissione Tecnica permanente costituita da alcuni rappresentanti della Regione, del CISPEL, dell’ASSISTAL Piemonte e Valle d’Aosta, dell’A.N.C.E. Piemonte, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino, si prefigge l’ambizioso obiettivo di realizzare una completa omogeneizzazione delle singole sezioni, mediante la creazione di una banca dati univoca. Tale passaggio risulta indispensabile, tra l’altro, per procedere alla eliminazione di tutte le duplicazioni, alla conseguente riduzione delle voci incluse ed all’arricchimento di ogni sezione con analisi strutturate in forma omogenea.

Reti elettriche, posa cavi bassa e media tensione

Sezione: 14

Premessa

LA PRESENTE SEZIONE È IL FRUTTO DELL'ANALISI E DELL'ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE DA PARTE DEL AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO SPA.

| 14.P01 | SCAVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P01.A05 005 | Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso | mq | € 4,74 | Lit 9.180 |
|  | Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in luogo indicato dal Settore Tecnico del Comune interessato o dall'Autorità Competente, di: |  |  |  |
| 14.P01.A10 005 | - MASSELLI - LASTRE IN PIETRA | mq | € 13,17 | Lit 25.500 |
| 14.P01.A10 010 | - PORFIDO - CIOTTOLATO- AUTOBLOCCANTI | mq | € 8,96 | Lit 17.340 |
| 14.P01.A15 005 | Taglio di pavimentazione stradale bitumata mediante l'uso di fresa, per ogni centimetro di spessore | mq | € 0,21 | Lit 408 |
| 14.P01.A20 005 | Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il trasporto del materiale estratto sino alla pubblica discarica ed ogni tassa aggiuntiva, fino a m 2,00 di profondita | mc | € 17,38 | Lit 33.660 |
|  | Lo scavo meccanico o manuale, eseguito a profondita superiore a m 2,00 dal piano stradale verrà contabilizzato nel seguente modo: |  |  |  |
| 14.P01.A25 005 | oltre m 2,00 e fino a m 2,50 di profondita | mc | € 20,02 | Lit 38.760 |
| 14.P01.A25 010 | oltre m 2,50 e fino a m 3,00 di profondita | mc | € 22,13 | Lit 42.840 |
| 14.P01.A25 015 | oltre m 3,00 di profondita | mc | € 24,76 | Lit 47.940 |
| 14.P01.A30 005 | Scavo su marciapiede in lastre di pietra o lastre di cemento compresa la rimozione e l'accatastamento delle stesse | mc | € 37,40 | Lit 72.420 |
| 14.P01.A35 005 | Scavo in galleria per attraversamenti di corsi, strade o pavimentazioni permanenti e per profondita uguali o maggiori di m 3,50 dal piano stradale, compresa l'armatura della galleria scavata | mc | € 169,63 | Lit 328.440 |
|  | Scavo in trincea comunque eseguito, di larghezza commissionata, su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, senza l'ausilio dell'autocarro per il carico ed il trasporto alla pubblica discarica del materiale estratto, lasciando il materiale stesso a fianco dello scavo. Tale voce deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. |  |  |  |
| 14.P01.A40 005 | fino a 2 m di profondita | mc | € 10,54 | Lit 20.400 |
| 14.P01.A40 010 | oltre i 2 m di profondita | mc | € 13,70 | Lit 26.520 |
|  | Scavo in roccia tenera comunque eseguito |  |  |  |
| 14.P01.A45 005 | tenera comunque eseguito | mc | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 14.P01.A45 010 | dura con l'utilizzo di esplosivo comunque eseguito | mc | € 105,36 | Lit 204.000 |
| 14.P01.A45 015 | dura senza l'utilizzo di esplosivo comunque eseguito | mc | € 131,70 | Lit 255.000 |
| 14.P01.A50 005 | Scavo a mano da eseguirsi su terreno di qualsiasi natura, su giardini o proprietà similari della ripartizione XIII - Verde Pubblico - del comune di Torino o di altre Autorità Competenti, previa richiesta ed autorizzazione della D.L., ed in località inaccessibili direttamente a qualsiasi mezzo meccanico. Tale voce non si utilizza per eventuali lavori di scavo in corrispondenza di altri coutenti del sottosuolo | mc | € 42,14 | Lit 81.600 |

| 14.P02 | REINTERRI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. |  |  |  |
| 14.P02.A05 005 | con materiale a bordo scavo | mc | € 7,90 | Lit 15.300 |
| 14.P02.A05 010 | con materiale allontanato provvisoriamente | mc | € 14,75 | Lit 28.560 |
| 14.P02.A10 005 | Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera di materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia o limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati | mc | € 23,71 | Lit 45.900 |

| 14.P03 | POSA CAVI INTERRATI, STAFFATI E RELATIVI ACCESSORI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiro e posa in opera di: |  |  |  |
| 14.P03.A05 005 | cavi BT fino a 4 x 25 mmq di sezione e IP derivazione | ml | € 2,11 | Lit 4.080 |
| 14.P03.A05 010 | cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mmq di sezione | ml | € 2,63 | Lit 5.100 |
| 14.P03.A05 015 | cavi BT oltre 3 x 95 + 50 mmq di sezione, IP Serie e 6,3 kV ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 95) mmq | ml | € 3,42 | Lit 6.630 |
| 14.P03.A05 020 | cavi ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 185) mmq e cavi armati a 27 Kv | ml | € 4,74 | Lit 9.180 |
|  | Tiro e posa cavi staffati a muro, in cunicoli, intercapedini, gallerie e cantine, compresa l'applicazione, su appositi sostegni predisposti, del modulo reggicavo e/o della staffa a L (fornite dalla Ente appaltante), l'eventuale allentamento, scorrimento e rifissaggio di altri moduli preesistenti per far posto al nuovo impianto (compresa la posa dei cartelli monitori) |  |  |  |
| 14.P03.A10 005 | cavi BT fino a 4 x 25 mmq di sezione e IP derivazione | ml | € 2,63 | Lit 5.100 |
| 14.P03.A10 010 | cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mmq di sezione | ml | € 3,69 | Lit 7.140 |
| 14.P03.A10 015 | cavi BT oltre 3 x 95 + 50 mmq di sezione, IP Serie e 6,3 kV ad elica visibile 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 95) mmq | ml | € 4,21 | Lit 8.160 |
| 14.P03.A10 020 | cavi ad elica visibile a 22 e 27 kV sez. 3 x (1 x 185) mmq e cavi armati a 27 kV | ml | € 6,32 | Lit 12.240 |
|  | Rimozione per recupero su muri di fabbricati, in cunicoli, intercapedini, gallerie di cavi staffati compresa la rimozione delle staffe. |  |  |  |
| 14.P03.A15 005 | cavi BT fino a 4 x 25 mmq di sezione e IP derivazione | ml | € 2,63 | Lit 5.100 |
| 14.P03.A15 010 | cavi BT fino a 3 x 95 + 50 mmq di sezione | ml | € 3,69 | Lit 7.140 |
| 14.P03.A15 015 | cavi BT oltre 3 x 95 + 50 mmq di sezione, IP Serie, 6,3 kV, 22 kV e 27 kV tipo elica visibile | ml | € 4,21 | Lit 8.160 |
| 14.P03.A15 020 | cavi armati 27 kV | ml | € 6,32 | Lit 12.240 |
|  | Confezione di rotoli e/o taglio in spezzoni del cavo recuperato |  |  |  |
| 14.P03.A20 005 | per cavi BT, 6,3 kV, IP, 22 kV e 27 kV tipo elica visibile | ml | € 1,05 | Lit 2.040 |
| 14.P03.A20 010 | per cavi 27 kV armati | ml | € 2,11 | Lit 4.080 |
|  | Avvolgimento su bobine presso il cantiere di lavoro, nel caso di recupero di: |  |  |  |
| 14.P03.A25 005 | cavi BT fino a 4 x 25 mmq di sezione e IP derivazione | ml | € 1,05 | Lit 2.040 |
| 14.P03.A25 010 | cavi BT oltre 4 x 25 mmq di sezione | ml | € 2,11 | Lit 4.080 |
| 14.P03.A25 015 | cavi 6,3 kV, IP Serie, 22 kV e 27 kV tipo elica visibile | ml | € 2,63 | Lit 5.100 |
|  | Svolgimento ed avvolgimento su bobine, in cantiere allestito presso il magazzino dell'Ente appaltante di: |  |  |  |
| 14.P03.A30 005 | cavi BT fino a 4 x 25 mmq di sezione e IP derivazione | ml | € 2,11 | Lit 4.080 |
| 14.P03.A30 010 | cavi BT oltre 4 x 25 mmq di sezione | ml | € 3,16 | Lit 6.120 |
| 14.P03.A30 015 | cavi 6,3 kV, IP Serie, 22 kV e 27 kV tipo elica visibile | ml | € 4,21 | Lit 8.160 |
| 14.P03.A35 005 | Tiro e posa in opera di treccia di rame, fino a 100 mmq per la rete di terra, compresa l'esecuzione delle connessioni di continuità a mezzo di morsetti tipo CRIMPIT MC 95-95, forniti dall'Ente appaltante, da effettuarsi in presenza della D.L. negli attraversamenti stradali eseguiti con tubi PVC, la treccia di rame va posata all'esterno della tubazione. | ml | € 1,05 | Lit 2.040 |
|  | Posa in opera o recupero di cavo BT, da 25 mmq a 95 mmq compreso, staffato a muro in abbinamento a cavo già esistente, compresa la fornitura e l'installazione dei mezzi collari in Fe zincato pesante necessari e la posa dei cartelli monitori |  |  |  |
| 14.P03.A40 005 | Posa | ml | € 7,16 | Lit 13.872 |
| 14.P03.A40 010 | Recupero | ml | € 3,58 | Lit 6.936 |
| 14.P03.A45 005 | Posa in opera di cavo BT, da 25 mmq a 95 mmq, staffato a muro compresa l'installazione delle staffe in Fe zincato pesante ogni 60 cm di cavo e dei carrelli ammonitori quando necessari | ml | € 10,33 | Lit 20.001 |
| 14.P03.A50 005 | Recupero di cavo BT, da 25 mmq a 95 mmq, staffato a muro compresi il recupero delle staffe in Fe zincato pesante ogni 60 cm di cavo e dei carrelli ammonitori se esistenti | ml | € 5,40 | Lit 10.457 |
| 14.P03.A55 005 | Posa in opera di cavo BT, da 150 mmq, staffato a muro compresa l'installazione delle staffe in Fe zincato pesante ogni 60 cm di cavo e dei carrelli ammonitori quando necessari | ml | € 14,52 | Lit 28.124 |
| 14.P03.A60 005 | Recupero di cavo BT, da 150 mmq, staffato a muro compresi il recupero delle staffe in Fe zincato pesante ogni 60 cm di cavo e dei carrelli ammonitori se esistenti | ml | € 5,40 | Lit 10.457 |
| 14.P03.A65 005 | Fornitura e posa in opera, su richiesta della D.L., di cappuccio termorestringente su cavi BT | cad | € 3,42 | Lit 6.630 |
| 14.P03.A70 005 | Fornitura e posa in opera, su richiesta della D.L., di cappuccio termorestringente su cavi IP e 6,3 kV | cad | € 4,21 | Lit 8.160 |
| 14.P03.A75 005 | Fornitura e messa in opera, su richiesta della D.L., di cappuccio termorestringente su cavi 22 kV e 27 kV ad elica visibile | cad | € 2,27 | Lit 4.386 |
| 14.P03.A80 005 | Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di sopra di 20 cm dalla protezione meccanica dei cavi posati | ml | € 0,53 | Lit 1.020 |
| 14.P03.A85 005 | Montaggio di tenda, sulla fossa giunti 27 o 22 kV e successivo smontaggio. Compreso il trasporto dai magazzini a piè d'opera e viceversa | cad | € 139,60 | Lit 270.300 |

| 14.P04 | POSA CASSETTE, CANALETTE E TUBI STAFFATI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posa in opera o recupero su pali o paline di cassette di derivazione complete degli accessori occorrenti: |  |  |  |
| 14.P04.A05 005 | Posa cassette OEC e simili con carenature | cad | € 18,70 | Lit 36.210 |
| 14.P04.A05 010 | Recupero cassette OEC e simili con carenature | cad | € 7,16 | Lit 13.872 |
| 14.P04.A05 015 | Posa cassette B, B3, con carenature | cad | € 13,85 | Lit 26.826 |
| 14.P04.A05 020 | Recupero cassette B, B3, con carenature | cad | € 7,11 | Lit 13.770 |
|  | Posa in opera o recupero su muro di fabbricati di frutti o cassette di derivazione e sezionamento, di qualsiasi tipo e dei contenitori per contatori comprensive degli accessori occorrenti (compresa la cassetta tipo M con sezionatore) |  |  |  |
| 14.P04.A10 005 | Posa | cad | € 10,69 | Lit 20.706 |
| 14.P04.A10 010 | Recupero | cad | € 2,37 | Lit 4.590 |
|  | Posa in opera o recupero di cassetta tipo OEC, di contenitori per contatori e/o gruppi di misura comprensivi di colonnina stradale ed eventuale basamento in cemento, compresi gli accessori occorrenti |  |  |  |
| 14.P04.A15 005 | Posa | cad | € 23,18 | Lit 44.880 |
| 14.P04.A15 010 | Recupero | cad | € 13,85 | Lit 26.826 |
|  | Posa in opera o recupero, a qualsiasi altezza, di canaletta in vetroresina per protezione cavi, completa degli accessori occorrenti: |  |  |  |
| 14.P04.A20 005 | Posa su palo | cad | € 4,58 | Lit 8.874 |
| 14.P04.A20 010 | Recupero su palo | cad | € 1,63 | Lit 3.162 |
| 14.P04.A20 015 | Posa su muro | ml | € 6,27 | Lit 12.138 |
| 14.P04.A20 020 | Recupero su muro | ml | € 3,21 | Lit 6.222 |
|  | Formazione in opera di basamento in cls dosato a 200 kg/mc di impasto, di dimensioni 80 x 40 x 30 cm, come da allegata tavola "C", per la posa del cassone per contatori, compreso il tubo/i in PVC rigido o flessibile, per il passaggio del cavo in entrata ed eventualmente in uscita e la posa in opera del telaio in ferro o similare fornito dall'Ente appaltante |  |  |  |
| 14.P04.A25 005 | basamento a 1 foro in entrata/uscita | cad | € 31,61 | Lit 61.200 |
| 14.P04.A25 010 | basamento a 2 o più fori in entrata/uscita | cad | € 37,93 | Lit 73.440 |
|  | Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza, di tubazione in PVC rigido pesante, comprese le eventuali curve, marchiata IMQ, staffate ogni 80 cm, con Fe zincato pesante, per protezione linee, complete degli accessori occorrenti: (per il recupero di tubi in Fe valgono le voci relative agli equivalenti tubi in PVC). Il recupero dei tubi e da intendersi comprensivo delle eventuali curve |  |  |  |
| 14.P04.A30 005 | Posa tubo diam. esterno fino a 50 mm o di canalette in PVC sino a 40 x 40 mm | ml | € 4,11 | Lit 7.956 |
| 14.P04.A30 010 | Recupero tubo diam. esterno fino a 50 mm o di canalette in PVC sino a 40 x 40 mm | ml | € 2,48 | Lit 4.794 |
| 14.P04.A30 015 | Posa tubo diam. esterno 63 mm o di canalette in PVC sino a 60 x 60 mm | ml | € 4,95 | Lit 9.588 |
| 14.P04.A30 020 | Recupero tubo diam. esterno 63 mm o di canalette in PVC sino a 60 x 60 mm | ml | € 2,48 | Lit 4.794 |
| 14.P04.A35 005 | Incassatura a qualsiasi altezza, su pareti in mattoni, di tubazioni sino a diam. 63 mm | ml | € 15,43 | Lit 29.886 |
| 14.P04.A40 005 | Ripristino e riquadratura di cassetta ghisa indipendentemente dal tipo (semplice, doppia, tripla) | cad | € 12,64 | Lit 24.480 |
|  | Esecuzione di vano in muro di mattoni per incasso di cassette a qualsiasi altezza: |  |  |  |
| 14.P04.A45 005 | Posa nei tipi I - L | cad | € 11,59 | Lit 22.440 |
| 14.P04.A45 010 | Recupero nei tipi I - L | cad | € 5,90 | Lit 11.424 |
| 14.P04.A45 015 | Posa nei tipi A - B - OEC e simili | cad | € 15,49 | Lit 29.988 |
| 14.P04.A45 020 | Recupero nei tipi A - B - OEC e simili | cad | € 8,64 | Lit 16.728 |
| 14.P04.A50 005 | Posa in opera a qualsiasi altezza di tubo in Fe zincato pesante diam. 60 mm staffato ogni 80 cm con staffe doppie completo degli accessori occorrenti e, se necessario, sagomato | ml | € 5,06 | Lit 9.792 |

| 14.P05 | COPERTURE CAVI - TUBAZIONI - VARIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Provvista a pie d'opera di: |  |  |  |
| 14.P05.A05 005 | mattonelle in conglomerato cementizio dosato a 200Kg/m3 di impasto | cad | € 0,63 | Lit 1.224 |
| 14.P05.A05 010 | lastre in conglomerato cementizio armato vibrato dosato a 300 kg/m3 di impasto | cad | € 5,27 | Lit 10.200 |
|  | Posa in opera o recupero di: |  |  |  |
| 14.P05.A10 005 | mattonelle in conglomerato cementizio come al punto 05.01.01 o qualsiasi altro tipo di copertura su cavi preesistenti | cad | € 0,26 | Lit 510 |
| 14.P05.A10 010 | lastre in conglomerato cementizio come al punto 05.01.02. | cad | € 1,63 | Lit 3.162 |
|  | Fornitura a pie d'opera di tubi e relativi tappi di sigillatura in : |  |  |  |
| 14.P05.A15 005 | PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85, diametro esterno cm 8 - 10 | ml | € 3,16 | Lit 6.120 |
| 14.P05.A15 010 | PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85, diametro esterno cm 12 | ml | € 4,21 | Lit 8.160 |
| 14.P05.A15 015 | PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85, diametro esterno cm 14 | ml | € 4,74 | Lit 9.180 |
| 14.P05.A15 020 | Mannesmann diametro esterno cm 14 | ml | € 24,76 | Lit 47.940 |
| 14.P05.A15 025 | PVC flessibile, parte interna liscia diametro esterno cm 9 | ml | € 3,69 | Lit 7.140 |
| 14.P05.A15 030 | PVC flessibile, parte interna liscia, diametro esterno cm 11 | ml | € 4,21 | Lit 8.160 |
| 14.P05.A15 035 | PVC flessibile, parte interna liscia, diametro esterno cm 14 | ml | € 6,85 | Lit 13.260 |
| 14.P05.A20 005 | Posa in opera tubi in Mannesmann, diametro esterno cm 14 | ml | € 2,63 | Lit 5.100 |
| 14.P05.A25 005 | Posa in opera di tubi PVC rigidi o flessibili e/o tubi in Polietilene tipo Pead, di diametro diverso con relativi tappi di sigillatura | ml | € 1,05 | Lit 2.040 |
| 14.P05.A30 005 | Posa in opera di tubi in PVC di diametro diverso compresa la fornitura e la posa di sellette in materiale plastico (1 ogni 1,5 m) | ml | € 1,58 | Lit 3.060 |
|  | Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta Densità Pead PN10. Tali tubi dovranno essere forniti in rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso si dovrà garantirne la continuità senza pregiudicare la funzionalità della sezione utile interna |  |  |  |
| 14.P05.A35 005 | Pead - PN 10 diametro esterno mm 63 | ml | € 2,90 | Lit 5.610 |
| 14.P05.A35 010 | Pead - PN 10 diametro esterno mm 75 | ml | € 3,95 | Lit 7.650 |
| 14.P05.A35 015 | Pead - PN 10 diametro esterno mm 90 | ml | € 5,79 | Lit 11.220 |
| 14.P05.A35 020 | Pead - PN 10 diametro esterno mm 110 | ml | € 8,43 | Lit 16.320 |
| 14.P05.A35 025 | Pead - PN 10 diametro esterno mm 125 | ml | € 11,06 | Lit 21.420 |
| 14.P05.A35 030 | Pead - PN 10 diametro esterno mm 140 | ml | € 13,70 | Lit 26.520 |
| 14.P05.A35 035 | Pead - PN 10 diametro esterno mm 160 | ml | € 18,44 | Lit 35.700 |
|  | Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a Kg 200/mc di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esterno cm 10 |  |  |  |
| 14.P05.A40 005 | per manufatto ad 1 foro | ml | € 11,59 | Lit 22.440 |
| 14.P05.A40 010 | per ogni foro in più oltre al primo | ml | € 6,85 | Lit 13.260 |
|  | Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a Kg 200/mc di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esterno cm 14 |  |  |  |
| 14.P05.A45 005 | per manufatto ad 1 foro | ml | € 14,75 | Lit 28.560 |
| 14.P05.A45 010 | per ogni foro in più oltre al primo | ml | € 8,96 | Lit 17.340 |
|  | Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a Kg 200/mc di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi in PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esterno oltre cm 14 |  |  |  |
| 14.P05.A50 005 | per manufatto ad 1 foro | ml | € 16,86 | Lit 32.640 |
| 14.P05.A50 010 | per ogni foro in più oltre al primo | ml | € 10,01 | Lit 19.380 |
|  | Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a Kg 200/mc di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi MANNESMANN diametro esterno cm 14 e spessore minimo mm 6,5 e controtubo in PVC con relativi tappi di sigillatura |  |  |  |
| 14.P05.A55 005 | per manufatto ad 1 foro | ml | € 47,94 | Lit 92.820 |
| 14.P05.A55 010 | per ogni foro in più oltre al primo | ml | € 44,25 | Lit 85.680 |
|  | Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a Kg 200/mc di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi in PVC flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 9 |  |  |  |
| 14.P05.A60 005 | per manufatto ad 1 foro | ml | € 13,70 | Lit 26.520 |
| 14.P05.A60 010 | per ogni foro in più oltre al primo | ml | € 8,43 | Lit 16.320 |
|  | Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a Kg 200/mc di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi in PVC flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 11 |  |  |  |
| 14.P05.A65 005 | per manufatto ad 1 foro | ml | € 14,75 | Lit 28.560 |
| 14.P05.A65 010 | per ogni foro in più oltre al primo | ml | € 9,48 | Lit 18.360 |
|  | Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a Kg 200/mc di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi in PVC flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 14 |  |  |  |
| 14.P05.A70 005 | per manufatto ad 1 foro | ml | € 18,96 | Lit 36.720 |
| 14.P05.A70 010 | per ogni foro in più oltre al primo | ml | € 12,64 | Lit 24.480 |
| 14.P05.A75 005 | Carico, trasporto e scarico da pie d'opera ai magazzini di mattonelle in conglomerato cementizio | cad | € 0,32 | Lit 612 |

| 14.P06 | PROVVISTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P06.A05 005 | Armatura e disarmo delle fosse per esecuzione giunti | mq | € 10,54 | Lit 20.400 |
|  | Provvista e posa in opera, entro casseri o entro scavo, di calcestruzzo di confezione totalmente meccanica, con cemento tipo 325 |  |  |  |
| 14.P06.A10 005 | dosatura kg 50/mc di impasto | mc | € 50,57 | Lit 97.920 |
| 14.P06.A10 010 | dosatura kg 75/mc di impasto | mc | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 14.P06.A10 015 | dosatura kg 100/mc di impasto | mc | € 54,79 | Lit 106.080 |
| 14.P06.A10 020 | dosatura kg 150/mc di impasto | mc | € 57,42 | Lit 111.180 |
| 14.P06.A10 025 | dosatura kg 200/mc di impasto | mc | € 60,58 | Lit 117.300 |
| 14.P06.A10 030 | dosatura kg 250/mc di impasto | mc | € 63,21 | Lit 122.400 |
| 14.P06.A10 035 | dosatura kg 300/mc di impasto | mc | € 65,85 | Lit 127.500 |
| 14.P06.A10 040 | malta di cemento, calce e sabbia con dosatura kg 350/mc | mc | € 81,13 | Lit 157.080 |
| 14.P06.A15 005 | Provvista e posa in opera di casseri in legname per getti in calcestruzzo, compreso il disarmo | mq | € 10,54 | Lit 20.400 |
| 14.P06.A20 005 | Realizzazione di pareti in cemento armato compresi l'armatura e il disarmo dei casseri | mc | € 177,00 | Lit 342.720 |
| 14.P06.A25 005 | Realizzazione di solette portanti carrabili in cemento armato compresi l'armatura e il disarmo dei casseri | mc | € 252,86 | Lit 489.600 |
|  | Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondino di ferro, di qualsiasi sezione, a norma per calcestruzzo |  |  |  |
| 14.P06.A30 005 | per quantità fino a 50 kg | kg | € 1,32 | Lit 2.550 |
| 14.P06.A30 010 | oltre a 50 kg e fino a 100 kg | kg | € 1,05 | Lit 2.040 |
| 14.P06.A30 015 | oltre a 100 kg | kg | € 0,79 | Lit 1.530 |
| 14.P06.A35 005 | Rinzaffatura a calce/cemento di murature, compresa la fornitura dei materiali | mq | € 11,54 | Lit 22.338 |
| 14.P06.A40 005 | Esecuzione di tramezzo di dimensione superiore a 0,5 mq in mattoni semipieni o forati disposti in piano (spessore di una testa) con malta in calce idraulica | mq | € 24,86 | Lit 48.144 |

| 14.P07 | FORI PASSANTI ESEGUITI CON TRIVELLA O CAROTATRICE PER INTRODUZIONE DI CAVI O TUBI IN STABILI O LOCALI CABINA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In manufatto di laterizi, compresa mano d'opera e materiali per il ripristino di qualsiasi diametro |  |  |  |
| 14.P07.A05 005 | fino a cm 25 di spessore | cad | € 21,07 | Lit 40.800 |
| 14.P07.A05 010 | ogni cm in più | cm | € 0,63 | Lit 1.224 |
|  | In manufatto di calcestruzzo o pietrame, compresa mano d'opera e materiali per il ripristino di qualsiasi diametro |  |  |  |
| 14.P07.A10 005 | fino a cm 25 di spessore | cad | € 26,34 | Lit 51.000 |
| 14.P07.A10 010 | ogni cm in più | cm | € 1,05 | Lit 2.040 |
|  | Esecuzione e finitura di fori passanti all'interno degli stabili per tubi o cavi di qualsiasi diametro e relativa sigillatura: |  |  |  |
| 14.P07.A15 005 | in muro di mattone spessore sino a 30 cm compreso | cad | € 6,95 | Lit 13.464 |
| 14.P07.A15 010 | in muro di mattone oltre cm 30 | cm | € 0,53 | Lit 1.020 |
| 14.P07.A15 015 | in muro di pietrisco o cls sino a 20 cm compreso | cad | € 15,43 | Lit 29.886 |
| 14.P07.A15 020 | in muro di pietrisco o cls oltre i 20 cm | cm | € 0,84 | Lit 1.632 |

| 14.P08 | DEMOLIZIONI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P08.A05 005 | Demolizione di manufatti e/o sottofondi stradali in cls e di murature in mattoni pieni | mc | € 54,26 | Lit 105.060 |
| 14.P08.A10 005 | Demolizione di manufatti in cemento armato | mc | € 120,63 | Lit 233.580 |

| 14.P09 | INFISSIONE E RECUPERI DI PALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P09.A05 005 | Esecuzione dello scavo su terreno di qualsiasi natura, prelievo del palo presso il magazzino dell'Ente appaltante e trasporto a pie d'opera, infissione e controllo della verticalita, reinterro e costipamento del terreno, trasporto terra eccedente alla pubblica discarica | cad | € 202,81 | Lit 392.700 |
| 14.P09.A10 005 | Prelievo di palo presso il magazzino dell'Ente appaltante e trasporto a pie d'opera, posa in foro predisposto nel basamento in calcestruzzo cementizio, controllo della verticalita e bloccaggio con sabbia asciutta e collare superiore in calcestruzzo di cm 10 di spessore. | cad | € 131,70 | Lit 255.000 |
| 14.P09.A15 005 | Recupero di palo infisso nel terreno, compresa la ricolmatura della fossa con naturale e relativo costipamento, trasporto del palo presso la pubblica discarica od il magazzino dell'Ente appaltante. | cad | € 121,16 | Lit 234.600 |
| 14.P09.A20 005 | Frantumazione palo e separazione ferro da cls per il trasporto alla pubblica discarica | cad | € 42,14 | Lit 81.600 |

| 14.P10 | BLOCCHI DI FONDAZIONE PER PALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P10.A05 005 | Formazione del blocco in cls dosato a 250 Kg/m3 tipo 325, esecuzione della nicchia per l'incastro del palo con l'impiego della cassaforma cilindrica, formazione della scanalatura per il passaggio del cavo, fornitura e posa di spezzone di tubo in PVC entro il blocco in cls nel caso di esistenza di cavi, comprese la casseratura in legname ed il suo disarmo, la fornitura e la posa del cls, l'esecuzione dello scavo ed il reinterro perimetrale del blocco con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata e trasporto alla pubblica discarica del materiale eccedente. Misurato con il metodo del vuoto per pieno | mc | € 109,57 | Lit 212.160 |
| 14.P10.A10 005 | Formazione di blocco di fondazione speciale per palo a piastra da installare in corrispondenza di servizi già esistenti, costituito da cls dosato a 300 kg/mc, comprese la fornitura e la posa del cls stesso, della casseratura in legname ed il suo disarmo, del ferro di armatura sino ad un massimo di 55 kg/mc, della saldatura dei bulloni di ancoraggio della piastra all'armatura in ferro, nonché l'esecuzione dello scavo, la posa delle canaline di protezione, il reinterro perimetrale del blocco ed il trasporto alla pubblica discarica del materiale eccedente. Misurato sul volume effettivo di cls | mc | € 200,71 | Lit 388.620 |

| 14.P11 | VARIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistemazione di dispositivi di messa a terra compreso lo scavo se necessario: |  |  |  |
| 14.P11.A05 005 | piastra di terra | cad | € 9,48 | Lit 18.360 |
| 14.P11.A05 010 | puntazza | cad | € 4,43 | Lit 8.568 |
| 14.P11.A10 005 | Sistemazione canaletta zincata tipo TELECOM nelle interferenze con cavi telefonici (canaletta zincata fornita dall'Ente appaltante). | cad | € 3,69 | Lit 7.140 |
| 14.P11.A15 005 | 11.03. Sistemazione lamiera striata (spessore mm 4 pari Kg/mq 34 fornita dall'Ente appaltante). | cad | € 2,11 | Lit 4.080 |
|  | Applicazione di staffe a muro, in cantiere, mediante infissione di chiodi con pistola chiodatrice o tasselli con foratura a trapano, in muratura di cls, pietra o mattoni, ecc., compresa la manodopera ed ogni altro materiale occorrente all'esecuzione, con saldatura delle staffe ( di fornitura dell'Ente appaltante ) per ogni chiodo sparato o per tassello |  |  |  |
| 14.P11.A20 005 | fino a 2,5 metri di altezza | cad | € 2,11 | Lit 4.080 |
| 14.P11.A20 010 | oltre a 2,5 metri di altezza | cad | € 2,63 | Lit 5.100 |

| 14.P12 | CARTOGRAFIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P12.A05 005 | Aggiornamenti della cartografia relativa alla posa dei cavi b.t. e/o MT di lunghezza superiore a m 20, secondo le indicazioni della D.L. | ml | € 0,42 | Lit 816 |

| 14.P13 | POZZETTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P13.A05 005 | Posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls vibrato di fornitura dell'Ente appaltante compresa la sigillatura dei tubi | cad | € 22,65 | Lit 43.860 |
| 14.P13.A10 005 | Provvista e posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls vibrato, compresa la sigillatura dei tubi di qualsiasi dimensione | cad | € 57,95 | Lit 112.200 |
|  | Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls spessore minimo cm 10 compreso scavo, trasporto alla pubblica discarica del materiale eccedente, ricolmatura, fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi: dimensioni interne minime 50 x 50 x 90h |  |  |  |
| 14.P13.A15 005 | primo pozzetto | cad | € 78,49 | Lit 151.980 |
| 14.P13.A15 010 | per ogni pozzetto oltre il primo | cad | € 70,06 | Lit 135.660 |
|  | Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls spessore minimo cm 10 compreso scavo, trasporto alla pubblica discarica del materiale eccedente, ricolmatura, fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi: dimensioni interne minime 50 x 50 x 140h |  |  |  |
| 14.P13.A20 005 | primo pozzetto | cad | € 112,21 | Lit 217.260 |
| 14.P13.A20 010 | per ogni pozzetto oltre il primo | cad | € 101,67 | Lit 196.860 |
|  | Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls spessore minimo cm 10 compreso scavo, trasporto alla pubblica discarica del materiale eccedente, ricolmatura, fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi: dimensioni interne minime 50 x 70 x 90h |  |  |  |
| 14.P13.A25 005 | primo pozzetto | cad | € 91,13 | Lit 176.460 |
| 14.P13.A25 010 | per ogni pozzetto oltre il primo | cad | € 76,91 | Lit 148.920 |
|  | Esecuzione pozzetto tipo traffico incontrollato di mattoni pieni spessore minimo cm 12,5 o in cls spessore minimo cm 10 compreso scavo, trasporto alla pubblica discarica del materiale eccedente, ricolmatura, fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, sottofondo in cls spessore minimo cm 20, sigillatura tubi: dimensioni interne minime 50 x 70 x 140h |  |  |  |
| 14.P13.A30 005 | primo pozzetto | cad | € 133,28 | Lit 258.060 |
| 14.P13.A30 010 | per ogni pozzetto oltre il primo | cad | € 119,05 | Lit 230.520 |

| 14.P14 | CHIUSINI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P14.A05 005 | Posa in opera di chiusino in ghisa dal peso di circa kg 86 (50 x 50), per pozzetto ispezionabile, di fornitura dell'Ente appaltante | cad | € 12,64 | Lit 24.480 |
| 14.P14.A10 005 | Provvista e posa in opera di chiusino in ghisa completo di telaio tipo "traffico incontrollato", del peso di circa kg 86 ( 50 x 50) | cad | € 89,03 | Lit 172.380 |
| 14.P14.A15 005 | Posa in opera di chiusino in ghisa completo di telaio tipo "traffico incontrollato", del peso di circa kg 110 (50 x 70) di fornitura dell'Ente appaltante | cad | € 14,75 | Lit 28.560 |
| 14.P14.A20 005 | Provvista e posa in opera di chiusino in ghisa completo di telaio tipo "traffico incontrollato", del peso di circa kg 110 (50 x 70) | cad | € 109,04 | Lit 211.140 |
| 14.P14.A25 005 | Formazione in opera di cordolo in cls al 200 kg/mc attorno al chiusino in ghisa tipo "traffico incontrollato", la fornitura dei materiali necessari all'esecuzione a regola d'arte dei lavori, la lisciatura del cls finito. | cad | € 21,60 | Lit 41.820 |

| 14.P15 | GIUNTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P15.A05 005 | Fornitura e posa in opera di giunto quadripolare per cavi armati ad isolamento in carta impregnata o ad isolamento estruso 0,6-1kV comprensiva dei codoli, di tutti i materiali necessari ad eseguire il lavoro e dell'eventuale smaltimento dei rifiuti. Per giunto eseguito sia nelle fosse predisposte, che nelle intercapedini e/o staffata a parete sino a 150 mmq. Conforme alla vigente normativa CEI. (Matr: 16861 - 16862 - 16866 - 16867) | cad | € 69,27 | Lit 134.130 |
|  | Fornitura e confezionamento di giunto tripolare 10kV isolato in gomma autoagglomerante e resina epossidica per cavi tipo SCOLNJ/8,7-10kV e ASCOLNJ/8,7-10kV completo degli accessori occorrenti (connettori per giunzioni di cavi con sezione non uniforme verranno forniti dall'Ente appaltante es.: 50 mm2- 16 mm2). Conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 20122) |  |  |  |
| 14.P15.A10 005 | per cavo rame di sezione sino a 95 mm2 | cad | € 211,24 | Lit 409.020 |
| 14.P15.A10 010 | per cavo alluminio di sezione sino a 150 mm2 | cad | € 293,42 | Lit 568.140 |
|  | Fornitura e confezionamento di giunto unipolare per cavo tipo RC4HLRX/12-20 kV per conduttori sino a 185 mm2 : |  |  |  |
| 14.P15.A15 005 | con miscela colabile a freddo completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.) come da tabella di unificazione ENEL DJ 4373 (Matr. 24501) | cad | € 220,20 | Lit 426.360 |
| 14.P15.A15 010 | termorestringente 22kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4373 (Matr. 13080) | cad | € 88,50 | Lit 171.360 |
| 14.P15.A15 015 | autorestringente 22kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4373 (Matr. 16502) | cad | € 78,49 | Lit 151.980 |
|  | Fornitura e confezionamento di giunto unipolare per cavo tipo RG7H1RX/12-20kV per conduttori sino a 185 mm2 , completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.) come da tabella di unificazione ENEL DJ 4376 |  |  |  |
| 14.P15.A20 005 | termorestringente (Matr. 16500) | cad | € 113,79 | Lit 220.320 |
| 14.P15.A20 010 | autorestringente (Matr. 21765) | cad | € 139,60 | Lit 270.300 |
| 14.P15.A25 005 | Fornitura e confezionamento di giunto e unipolare termorestringente per cavo tipo ARG7H5EXY/18-30kV per conduttori sino a 150 mm2, completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 21761) | cad | € 235,21 | Lit 455.430 |
| 14.P15.A30 005 | Fornitura e confezionamento di giunto unipolare termorestringente tra cavo tipo ARG7H5EXY/18-30Kv e cavo RC4HLRX/18-30kV per conduttori sino a 150 mmq, completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 21760) | cad | € 240,48 | Lit 465.630 |
| 14.P15.A35 005 | Fornitura e confezionamento di giunto unipolare per cavi RC4HLRX/18-30kV e RCHLONJ/18-30kV con miscela colabile a freddo per conduttori sino a 240 mm2 completo degli accessori occorrenti (connettori per giunzioni di cavi con sezione non uniforme verranno forniti dall'Ente appaltante), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 16874) | cad | € 214,93 | Lit 416.160 |
| 14.P15.A40 005 | Confezionamento di giunto asimmetrico tra cavi RC4HLRX/18-30kV e RCHOLNJ/18-30kV con miscela colabile a freddo per conduttori sino a 240 mm2 completo degli accessori occorrenti (connettori per giunzioni di cavi con sezione non uniforme verranno forniti dall'Ente appaltante), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 24464) | cad | € 147,50 | Lit 285.600 |
| 14.P15.A45 005 | Disarmo di cavo tipo RCHLONJ/18-30kV necessario per il posizionamento della terminazione autosigillante e delle guaine termorestringenti | ml | € 5,79 | Lit 11.220 |
| 14.P15.A50 005 | Fornitura e posa di calotta termorestringente (Matr. 09965) | cad | € 50,04 | Lit 96.900 |
| 14.P15.A55 005 | Fornitura e posa guaina termorestringente (Matr. 24557) | ml | € 12,12 | Lit 23.460 |
| 14.P15.A60 005 | Fornitura e posa guaina termorestringente avvolgibile (Matr. 33651) | ml | € 36,35 | Lit 70.380 |
| 14.P15.A65 005 | Individuazione delle fasi conseguente al taglio di un cavo in 2 o più punti distanti tra loro, tra i quali vi siano giunzioni interrate o non ispezionabili e comunque in tutte le circostanze richieste dall'Ente appaltante Per ogni individuazione | cad | € 7,11 | Lit 13.770 |
| 14.P15.A70 005 | Taglio cavo di qualunque tipo, sezione e di tensione a seguito di guasti o per modificare la rete esistente, eseguito esclusivamente con pinza taglia cavi oleodinamica comandata a distanza, l'impiego di tutti i dispositivi antinfortunistici previsti dalle norme di sicurezza. Il taglio si dovrà effettuare solo in presenza degli assistenti di cantiere e dopo l'autorizzazione dei medesimi. (Per ogni taglio) | cad | € 16,12 | Lit 31.212 |

| 14.P16 | TERMINALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P16.A05 005 | Esecuzione terminazione su linea in cavo tipo SCOLNJ/0,6-1 kV quadripolare isolato in carta, sino a 95 mm2, compreso l'allacciamento in cassetta e la fornitura dei materiali occorrenti, (guaina termorestringente, capicorda e calotta multipolare, ecc.) | cad | € 33,71 | Lit 65.280 |
| 14.P16.A10 005 | Esecuzione terminazione su cavo RG7OR/0,6-1 kV quadripolare (posa esterna) compresa la fornitura dei capicorda, della calotta multipolare, la nastratura e l'allacciamento in cassetta di qualunque tipo per derivazioni quadripolari sino a 150 mm2 | cad | € 24,76 | Lit 47.940 |
| 14.P16.A15 005 | Esecuzione terminazione quadripolare su cavo RG7OR/0,6-1 kV (posa interna), compresa la fornitura dei capicorda, la nastratura e l'allacciamento in cassetta di qualunque tipo | cad | € 16,86 | Lit 32.640 |
| 14.P16.A20 005 | Fornitura e confezionamento di terminale tripolare termorestringente 10 kV per interno per cavo tipo SCOLNJ/8,7-10 kV compresa la fornitura dei capicorda MT, il posizionamento, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e schermo esterno, per cavi rame sino a 95 mm2, conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 33329 - 22939) | cad | € 133,80 | Lit 259.080 |
| 14.P16.A25 005 | Fornitura e confezionamento di terminale unipolare per interno per cavi tipo RC4HLRX/12-20 kV per conduttori sino a 185 mm2, completo degli accessori occorrenti, con miscela colabile a freddo compresa la fornitura dei capicorda MT, il posizionamento, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale, come da tabella di unificazione ENEL DJ 4453 (Matr. 24500) | cad | € 139,60 | Lit 270.300 |
|  | Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per interno per cavi 22 kV sino a 185 mm2 completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa porta terminale |  |  |  |
| 14.P16.A30 005 | per cavo RC4HLRX/12-20 kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4453 (Matr. 24524) | cad | € 88,50 | Lit 171.360 |
| 14.P16.A30 010 | per cavo RG5H1R/12-20 kV, RG7H1R/12-20 kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4456 (Matr. 23429 - 24562) | cad | € 67,43 | Lit 130.560 |
|  | Fornitura e confezionamento di terminale unipolare autorestringente per interno per cavi 22 kV sino a 185 mm2 completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il posizionamento, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale: |  |  |  |
| 14.P16.A35 005 | per cavo RC4HLRX/12-20 kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4453 (Matr. 21757) | cad | € 78,49 | Lit 151.980 |
| 14.P16.A35 010 | per cavo RG5H1R/12-20 kV, RG7H1R/12-20 kV come da tabella di unificazione ENEL DJ 4456 (Matr. 21759) | cad | € 70,06 | Lit 135.660 |
|  | Fornitura e confezionamento di terminale unipolare sconnettibile grandezza 1 per cavi 22 kV sino a 185 mm2 completo degli accessori occorrenti, compreso l'inserimento, la messa a terra dello schermo del terminale e del cavo, il collegamento dei rilevatori di presenza tensione ed il montaggio e/o smontaggio di eventuali lamiere: |  |  |  |
| 14.P16.A40 005 | per cavo RC4HLRX/12-20 kV, come da tabella di unificazione ENEL DJ 1114 (Matr. 08551) | cad | € 120,11 | Lit 232.560 |
| 14.P16.A40 010 | per cavo RG5H1R/12-20 kV, RG7H1R/12-20 kV, come da tabella di unificazione ENEL DJ 1136 (Matr. 08550) | cad | € 133,28 | Lit 258.060 |
| 14.P16.A45 005 | Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per esterno per cavi RG5H1R/12-20 kV, RG7H1R/12-20 kV sino a 185 mm2 completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra dello schermo, come da tabella di unificazione ENEL DJ 4476 (Matr. 24565 – 24566) | cad | € 82,18 | Lit 159.120 |
| 14.P16.A50 005 | Posizionamento e collegamento di tutto quanto necessario per il rilevamento del passaggio della corrente di guasto e all'eventuale telemisura dei parametri elettrici dei cavi (toroidi, cassetta tipo ELFIN, ecc.) compreso lo smontaggio e il posizionamento di lamiere se necessario. | cad | € 18,44 | Lit 35.700 |
| 14.P16.A55 005 | Fornitura e confezionamento di terminale termorestringente per esterno per cavo tipo ARG7H5EXY/18-30 kV per conduttori sino a 150 mm2 , completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 21763) | cad | € 183,85 | Lit 355.980 |
| 14.P16.A60 005 | Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per interno per cavo tipo ARG7H5EXY/18-30 kV per conduttori sino a 150 mm2, completo degli accessori occorrenti (connettori, fascette, ecc.), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 21762) | cad | € 147,76 | Lit 286.110 |
|  | Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per cavi RG5H1R/18-30 kV e RG7H1R/18-30 kV sino a 185 mm2 completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra dello schermo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale, conforme alla vigente normativa CEI |  |  |  |
| 14.P16.A65 005 | per interno (Matr. 24563 - 24564) | cad | € 79,02 | Lit 153.000 |
| 14.P16.A65 010 | per esterno (Matr. 24567) | cad | € 161,20 | Lit 312.120 |
| 14.P16.A70 005 | Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per interno per cavo RC4HLRX/18-30 kV, sino a 240 mm2 completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale, conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 26441) | cad | € 138,02 | Lit 267.240 |
| 14.P16.A75 005 | Fornitura e confezionamento di terminale unipolare per interno e/o esterno a miscela colabile a freddo, per cavi tipo RC4HLRX/18-30 kV, RCHLONJ/18-30 kV sino a 240 mm2 completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra della guaina in piombo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale (se necessaria), conforme alla vigente normativa CEI. (Matr. 24479) | cad | € 253,38 | Lit 490.620 |

| 14.P17 | MAGGIORAZIONI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P17.A05 005 | Per gli interventi su guasto richiesti dall'Ente appaltante in qualsiasi ora del giorno o della notte sia telefonicamente che via fax con l'inizio lavori entro due ore dalla chiamata, verrà riconosciuto un fisso pari | ora | € 158,04 | Lit 306.000 |
| 14.P17.A10 005 | Per lavori di cui venga richiesta l'immediata esecuzione, anche al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, sarà riconosciuta (per la fase di lavoro che intercorre fra l'inizio del medesimo e la prima sospensione per il riposo del personale) una maggiorazione del 20% quale intervento urgente. |  | 20% |
|  | La D.L. riconoscera inoltre una maggiorazione sull'importo dei lavori eseguiti fuori del territorio del comunale: |  |  |  |
| 14.P17.A15 005 | entro una distanza massima di Km 30 + 10% |  | 10% |
| 14.P17.A15 010 | per distanze superiori e fino a 100 Km + 20% |  | 20% |
|  | Per lavori programmati (no guasti), la cui richiesta di esecuzione viene da parte della D.L. e per giorni festivi o prefestivi, sarà riconosciuta |  |  |  |
| 14.P17.A20 005 | maggiorazione |  | 30% |

| 14.P18 | TERMINALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P18.A05 005 | Terminale tripolare per cavi SCOLNJ/8,7-10 kV, sezione da 15 a 25 mm2, con calotta tripolare e guaine isolanti in materiale termorestringente, conforme alla vigente normativa CEI. | cad | € 61,63 | Lit 119.340 |
| 14.P18.A10 005 | Terminale tripolare per cavi SCOLNJ/8,7-10 kV, sezione da 50 a 95 mm2, con calotta tripolare e guaine isolanti in materiale termorestringente, conforme alla vigente normativa CEI. | cad | € 64,00 | Lit 123.930 |
| 14.P18.A15 005 | Terminale unipolare per interno, per cavi RC4HLRX/12-20 kV, sezione da 50 a 185 mm2, con miscela colabile a freddo, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4453. L'offerta dovrà essere accompagnata, cosi come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente. | cad | € 84,29 | Lit 163.200 |
| 14.P18.A20 005 | Terminali autorestringenti unipolari per interno, per cavo RC4HLRX/12-20 kV sezione da 50 a 185 mm2, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4453. | cad | € 42,14 | Lit 81.600 |
| 14.P18.A25 005 | Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RC4HLRX/12-20 kV sezione da 50 a 185 mm2, conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4453. Confezione composta da tre terminali unipolari | cad | € 131,70 | Lit 255.000 |
| 14.P18.A30 005 | Terminali autorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1RX/12-20 kV sezione da 50 a 185 mm2, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4456. | cad | € 36,88 | Lit 71.400 |
| 14.P18.A35 005 | Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1R/12-20 kV con schermo a fili, sezione 25 mm2, conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4456 (senza staffa portaterminale) | cad | € 35,29 | Lit 68.340 |
| 14. P18.A40 005 | Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1R/12-20 kV con schermo a fili, sezione da 50 a 185 mm2, conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4456 (senza staffa portaterminale). Confezione composta da tre terminali unipolari | cad |  |  |
| 14.P18.A45 005 | Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1R/12-20 kV con schermo a fili, sezione da 400 a 630 mm2, conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4456 (senza staffa porta terminale).Confezione composta da tre terminali unipolari | cad | € 81,55 | Lit 157.896 |
| 14.P18.A50 005 | Terminali termorestringenti unipolari per esterno, per cavo RG7H1R/12-20 kV con schermo a fili, sezione da 25 a 50 mm2, conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4476 (senza staffa portaterminale).Confezione composta da tre terminali unipolari | cad | € 110,63 | Lit 214.200 |
| 14.P18.A55 005 | Terminali termorestringenti unipolari per esterno, per cavo RG7H1R/12-20 kV con schermo a fili, sezione da 50 a 185 mm2, conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4476 (senza staffa portaterminale).Confezione composta da tre terminali unipolari | cad | € 111,15 | Lit 215.220 |
| 14.P18.A60 005 | Terminali termorestringenti unipolari per esterno, per cavo RG7H1R/12-20 kV con schermo a fili, sezione da 400 a 630 mm2, conformi alla tabella di unificazione ENEL DJ 4476 (senza staffa porta terminale).Confezione composta da tre terminali unipolari | cad | € 173,31 | Lit 335.580 |
| 14.P18.A65 005 | Terminale sconnettibile unipolare, grandezza 1, per cavo RC4HLRX/12-20 kV, con spina di contatto In=400 A, sezione 95 mm2, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 1114. | cad | € 79,02 | Lit 153.000 |
| 14.P18.A70 005 | Terminale sconnettibile unipolare, grandezza 0, per cavo RG7H1R/12-20 kV con schermo a fili, con spina di contatto In=250 A, sezione 25 mm2, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 1119. | cad | € 54,26 | Lit 105.060 |
| 14.P18.A75 005 | Terminale sconnettibile unipolare, grandezza 1, per cavo con schermo a fili tipo RG7H1R/12-20 kV, con spina di contatto In=400 A, sezione 95 mm2, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 1136. | cad | € 89,55 | Lit 173.400 |
| 14.P18.A80 005 | Terminale unipolare per esterno e/o esterno, per cavi RC4HLRX/18-30 kV o RCHLONJ/18-30 kV , sezione da 50 a 240 mm2, con miscela colabile a freddo, conforme alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, cosi come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa autocertificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente. | cad | € 171,21 | Lit 331.500 |
| 14.P18.A85 005 | Terminali termorestringenti unipolari per interno per cavo RC4HLRX/18-30 kV sezione 59 a 185 mm2, conformi alla vigente normativa CEI. | cad | € 86,92 | Lit 168.300 |
| 14.P18.A90 005 | Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1R/18-30 kV con schermo a fili, sezione da 35 a 95 mm2, conformi alla vigente normativa CEI. | cad | € 30,55 | Lit 59.160 |
| 14.P18.A95 005 | Terminali termorestringenti unipolari per interno, per cavo RG7H1R/18-30 kV con schermo a fili, sezione da 95 a 185 mm2, conformi alla vigente normativa CEI. Confezione composta da tre terminali unipolari | cad | € 94,82 | Lit 183.600 |
| 14.P18.B05 005 | Terminali termorestringenti unipolari per esterno, per cavo RG7H1R/18-30 kV con schermo a fili, sezione da 25 a 95 mm2, conformi alla vigente normativa CEI. Confezione composta da tre terminali unipolari | cad | € 153,82 | Lit 297.840 |

| 14.P19 | GIUNTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P19.A05 005 | Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6-1 kV, sezione da 10 a 25 mm2, a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, cosi come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente. | cad | € 17,38 | Lit 33.660 |
| 14.P19.A10 005 | Giunto quadripolare per cavi SCOLNJ/RG7OR/0,6-1 kV, sezione da 50 a 95 mm2, a resina colata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, cosi come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente. | cad | € 26,34 | Lit 51.000 |
| 14.P19.A15 005 | Giunto termorestringente quadripolare per cavi RG7OR/0,6-1 kV, sezione da 25 a 50 mm2, corredato di guaina termorestringente avvolgibile idonea al confezionamento dello stesso, conforme alla vigente normativa CEI. | cad | € 17,38 | Lit 33.660 |
| 14.P19.A20 005 | Giunto termorestringente quadripolare per cavi RG7OR/0,6-1 kV, sezione da 70 a 150 mm2, corredato di guaina termorestringente avvolgibile idonea al confezionamento dello stesso, conforme alla vigente normativa CEI. | cad | € 23,71 | Lit 45.900 |
| 14.P19.A25 005 | Giunto tripolare per cavi SCOLNJ/8,7-10 kV, sezione da 16 a 95 mm2, a resina epossidica iniettata, conformi alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, cosi come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente. | cad | € 103,78 | Lit 200.940 |
| 14.P19.A30 005 | Giunto diritto unipolare per cavi RC4HLRX/12-20 kV, sezione da 50 a 185 mm2, con miscela colabile a freddo, conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4373.L'offerta dovrà essere accompagnata, cosi come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente. | cad | € 131,70 | Lit 255.000 |
| 14.P19.A35 005 | Giunto unipolare autorestringente per cavo RC4HLRX/12-20 kV, sezione da 95 a 240 mm2 conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4373 | cad | € 94,82 | Lit 183.600 |
| 14.P19.A40 005 | Giunto unipolare termorestringente per cavo RC4HLRX/12-20 kV, sezione da 95 a 240 mm2 conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4373 | cad | € 89,55 | Lit 173.400 |
| 14.P19.A45 005 | Giunto unipolare autorestringente per cavo RG7H1RX/12-20 kV, sezione da 50 a 185 mm2 conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4376 | cad | € 89,55 | Lit 173.400 |
| 14.P19.A50 005 | Giunto unipolare termorestringente per cavo RG7H1RX/12-20 kV, sezione da 50 a 185 mm2 conforme alla tabella di unificazione ENEL DJ 4376 | cad | € 63,21 | Lit 122.400 |
| 14.P19.A55 005 | Giunto diritto unipolare per cavi RC4HLRX/18-30 kV o RCHLONJ/18-30 kV, sezione da 50 a 240 mm2, con miscela colabile a freddo, conforme alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, cosi come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente. | cad | € 131,70 | Lit 255.000 |
| 14.P19.A60 005 | Giunto tripolare asimmetrico tra cavi RC4HLRX/18-30 kV e tipo SCOLR/18-30 kV, sezione 95 mm2, con miscela colabile a freddo, conforme alla vigente normativa CEI. L'offerta dovrà essere accompagnata, cosi come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente. | cad | € 474,11 | Lit 918.000 |

| 14.P20 | ACCESSORI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Calotta termorestringente in poliolefina nera, autosigillante, |  |  |  |
| 14.P20.A05 005 | a quattro uscite per cavi quadripolari, sezioni da 50 a 95 mm2. | cad | € 2,27 | Lit 4.386 |
| 14.P20.A05 010 | a quattro uscite per cavi quadripolari, sezioni da 10 a 25 mm2. | cad | € 1,74 | Lit 3.366 |
| 14.P20.A05 015 | a tre uscite per cavi tripolari armati 30 kV, sezioni da 95 a 240 mm2. | cad | € 34,24 | Lit 66.300 |
| 14.P20.A05 020 | a quattro uscite per cavi quadripolari, sezione 150 mm2. | cad | € 4,27 | Lit 8.262 |
| 14.P20.A10 005 | Cappuccio termorestringente in poliolefina nera, autosigillante, per cavi sezione 3 x 150 + 95 mm2. | cad | € 2,05 | Lit 3.978 |
| 14.P20.A15 005 | Guaina termorestringente tubolare in poliolefina nera, con collante. | cad | € 14,22 | Lit 27.540 |
| 14.P20.A20 005 | Guaina termorestringente tubolare in poliolefina nera, con collante. | cad | € 8,01 | Lit 15.504 |
| 14.P20.A25 005 | Cappuccio termorestringente in poliolefina nera, autosigillante, per cavi di sezione 3x50+25 o 3x95+50 o 1x185 mm2. | cad | € 1,00 | Lit 1.938 |
| 14.P20.A30 005 | Cappuccio termorestringente in poliolefina nera, autosigillante, per cavi di sezione 4x25 o 1x95 mm2. | cad | € 1,00 | Lit 1.938 |
| 14.P20.A35 005 | Guaina termorestringente tubolare in poliolefina nera, con collante. | cad | € 2,84 | Lit 5.508 |
| 14.P20.A40 005 | Guaina termorestringente tubolare in poliolefina nera, con collante. | cad | € 1,58 | Lit 3.060 |
| 14.P20.A45 005 | Confezione da 400/440 gr di resina epossidica isolante per giunti di cavi elettrici a resina iniettata compatibile con altre simili. L'offerta dovrà essere accompagnata, cosi come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente. | cad | € 10,01 | Lit 19.380 |
| 14.P20.A50 005 | Confezione da 5 kg di miscela isolante per terminali 30 kV di cavi elettrici a miscela colata tipo A4T colorata. L'offerta dovrà essere accompagnata, cosi come il materiale, dalla scheda di sicurezza e dalla relativa auto certificazione su carta intestata come stabilito dal D.M. n( 46 del 28/01/1992; tale documentazione deve essere indirizzata al Servizio Prove e Assistenza Tecnica della stazione appaltante per il controllo della conformità ai sensi di legge della medesima. L'etichettatura e l'imballaggio devono rispondere alla normativa vigente. | kg | € 7,69 | Lit 14.892 |
| 14.P20.A55 005 | Guaina termorestringente tubolare in poliolefina nera, con collante. | cad | € 8,17 | Lit 15.810 |
| 14.P20.A60 005 | Connettore di giunzione o derivazione a "C" in rame elettrolitico ricotto per corda in rame nudo in formazione rotonda compatta di sezione 95/95 mmq, il connettore dovrà inoltre essere munito delle seguenti marcature: il marchio di fabbrica, il tipo, la sezione del conduttore passante, la sezione del conduttore derivato, il numero di compressioni da effettuare, il tipo di matrice da usare per la compressione. | cad | € 1,79 | Lit 3.468 |
| 14.P20.A65 005 | Connettore di giunzione o derivazione a "C" in rame elettrolitico ricotto per corda in rame nudo in formazione rotonda compatta di sezione 95/50 mmq, il connettore dovrà inoltre essere munito delle seguenti marcature: il marchio di fabbrica, il tipo, la sezione del conduttore passante, la sezione del conduttore derivato, il numero di compressioni da effettuare, il tipo di matrice da usare per la compressione. | cad | € 1,50 | Lit 2.907 |
| 14.P20.A70 005 | Fascette serratubo a vite tangenziale da mm 33/53 altezza 8 mm. | cad | € 1,70 | Lit 3.295 |
| 14.P20.A75 005 | Fascette serratubo a vite tangenziale da mm 40/60 altezza 14 mm. | cad | € 1,84 | Lit 3.570 |
| 14.P20.A80 005 | Fascette serratubo a vite tangenziale da mm 78/99 altezza14 mm. | cad | € 2,00 | Lit 3.876 |
| 14.P20.A85 005 | Guaina avvolgibile termorestringente. | ml | € 26,60 | Lit 51.510 |
| 14.P20.A90 005 | Guaina avvolgibile termorestringente. | ml | € 25,13 | Lit 48.654 |

| 14.P21 | SOSTEGNI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fornitura e posa in opera di sostegno in lamiera saldata a sezione poligonale in tronchi innestabili, completo di fasciatura anticorrosione in foro predisposto nel basamento in calcestruzzo cementizio, controllo della verticalita e bloccaggio con sabbia asciutta e collare superiore di cm 10 di spessore |  |  |  |
| 14.P21.A05 005 | per palo tipo 12 D 14 | cad | € 516,25 | Lit 999.600 |
| 14.P21.A05 010 | per palo tipo 14 D 14 | cad | € 632,14 | Lit 1.224.000 |
| 14.P21.A05 015 | per palo tipo 16 D 14 | cad | € 763,84 | Lit 1.479.000 |
| 14.P21.A05 020 | per palo tipo 12 E 17 | cad | € 626,88 | Lit 1.213.800 |
| 14.P21.A05 025 | per palo tipo 14 E 17 | cad | € 869,20 | Lit 1.683.000 |
| 14.P21.A05 030 | per palo tipo 16 E 17 | cad | € 992,99 | Lit 1.922.700 |
| 14.P21.A05 035 | per palo tipo 12 F 17 | cad | € 763,84 | Lit 1.479.000 |
| 14.P21.A05 040 | per palo tipo 14 F 17 | cad | € 948,21 | Lit 1.836.000 |
| 14.P21.A05 045 | per palo tipo 16 E 17 | cad | € 1.158,93 | Lit 2.244.000 |
| 14.P21.A05 050 | per palo tipo 12 G 24 | cad | € 1.043,04 | Lit 2.019.600 |
| 14.P21.A05 055 | per palo tipo 14 G 24 | cad | € 1.264,29 | Lit 2.448.000 |
| 14.P21.A05 060 | per palo tipo 16 G 24 | cad | € 1.527,68 | Lit 2.958.000 |
| 14.P21.A05 065 | per palo tipo 12 H 24 | cad | € 1.569,82 | Lit 3.039.600 |
| 14.P21.A05 070 | per palo tipo 14 H 24 | cad | € 1.949,11 | Lit 3.774.000 |
| 14.P21.A05 075 | per palo tipo 16 H 24 | cad | € 2.344,20 | Lit 4.539.000 |
| 14.P21.A05 080 | per palo tipo 12 J 28 | cad | € 2.739,29 | Lit 5.304.000 |
| 14.P21.A05 085 | per palo tipo 14 J 28 | cad | € 3.424,11 | Lit 6.630.000 |
| 14.P21.A05 090 | per palo tipo 16 J 28 | cad | € 4.108,93 | Lit 7.956.000 |
| 14.P21.A10 005 | Fornitura dei materiali ed esecuzione dell'impianto di messa a terra del sostegno tramite infissione di 2 picchetti sugli angoli opposti dello scavo del blocco di fondazione e relativo collegamento della treccia di terra di sezione 95 mmq chiusa ad anello lungo il perimetro dello stesso. | cad | € 110,36 | Lit 213.690 |

| 14.P22 | ACCESSORI E CAVO AUTOPORTANTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P22.A05 005 | Fornitura e posa in opera di canaletta in vetroresina diam. 76 lunghezza m 3 e relativo fissaggio con nastro band'it 1/2" | cad | € 43,83 | Lit 84.864 |
| 14.P22.A10 005 | Fornitura e posa in opera di collare per il fissaggio del cavo su palo o su muro | cad | € 28,18 | Lit 54.570 |
| 14.P22.A15 005 | Fornitura e posa in opera del supporto di sospensione | cad | € 76,17 | Lit 147.492 |
| 14.P22.A20 005 | Fornitura e posa in opera del supporto di amarro | cad | € 76,20 | Lit 147.553 |
| 14.P22.A25 005 | Fornitura e posa in opera del supporto per giunti diritti unipolari | cad | € 135,96 | Lit 263.262 |
| 14.P22.A30 005 | Fornitura e posa in opera di supporto per terminale | cad | € 173,00 | Lit 334.968 |
| 14.P22.A35 005 | Fornitura e posa in opera di morsetto di sospensione per fune portante di acciaio rivestito in alluminio diam. 9 mm | cad | € 108,78 | Lit 210.630 |
| 14.P22.A40 005 | Fornitura e posa in opera di morsa di amarro a cuneo per fune portante di acciaio rivestita in alluminio diam. 9 mm | cad | € 137,18 | Lit 265.608 |
| 14.P22.A45 005 | Posa di rulliera o carrozzino e relativo supporto | cad | € 14,91 | Lit 28.866 |
| 14.P22.A50 005 | Fornitura e posa in opera di traversa di acciaio per linee aeree M.T. | cad | € 205,97 | Lit 398.820 |
| 14.P22.A55 005 | Fornitura e posa in opera su accessori già predisposti di cavo aereo cordato su fune portante tipo ARG7H5EXY/18-30 kV (stendimento, tiro e regolazione) per sezione 3x1x150 mmq | ml | € 25,23 | Lit 48.858 |

| 14.P23 | LAVORI PROVVISORI, RECUPERI E DEMOLIZIONI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P23.A05 005 | Recupero di terna di conduttori di qualsiasi sezione costituenti le vecchie linee e il recupero degli accessori (morse, isolatori), la selezione dei conduttori, l'eventuale taglio in spezzoni, il loro riavvolgimento in bobine o matasse e il trasporto dei materiali ai magazzini. | ml | € 1,05 | Lit 2.040 |
| 14.P23.A10 005 | Recupero di sostegno e relativi accessori (cetre, mensole e traverse), il trasporto e smaltimento alla Pubblica Discarica compreso lo smontaggio delle parti metalliche che dovranno essere versate presso i magazzini. | cad | € 105,36 | Lit 204.000 |
| 14.P23.A15 005 | Demolizione e recupero di fondazione di sostegno sino ad una profondita di 0,80 m, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, trasporto e smaltimento alla Pubblica Discarica del materiale e ripristino del piano di campagna con terra di coltura | mc | € 158,04 | Lit 306.000 |
| 14.P23.A20 005 | Recupero di mensola in c.a.c. | cad | € 30,34 | Lit 58.752 |
|  | Spostamento provvisorio di conduttori costituenti la vecchia linea per garantire la possibilità di ripristino del servizio compresa la fornitura degli accessori occorrenti |  |  |  |
| 14.P23.A25 005 | su palo di amarro | cad | € 69,01 | Lit 133.620 |
| 14.P23.A25 010 | su palo di sospensione | cad | € 21,60 | Lit 41.820 |
| 14.P23.A30 005 | Spostamento dei collegamenti dei terminali per garantire la possibilità di ripristino del servizio | cad | € 17,49 | Lit 33.864 |
| 14.P23.A35 005 | Apposizione di cartello ammonitore e sigla di identificazione del palo di fornitura dell'Ente appaltante, comprensiva degli accessori occorrenti | cad | € 8,96 | Lit 17.340 |
| 14.P23.A40 005 | Verniciatura dei sostegni mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45 (sino ad 1,5 m da terra. (Art. 42 Cod. Str. DL 285 del 30/04/1992, art. 175 del DPR 495 del 16/12/1992) | cad | € 26,34 | Lit 51.000 |

| 14.P24 | TIRO E MANIPOLAZIONE DEI CAVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P24.A05 005 | Fornitura e posa in opera di cavo elicord tipo ARG7H5EXY/18-30 kV sezione 150 mmq | ml | € 25,29 | Lit 48.960 |

| 14.P25 | FORNITURA A CARATTERE SOMMINISTRATIVO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.P25.A05 005 | Cavo aereo cordato su fune portante tipo ARG7H5EXY/18-30 kV sezione 150 mm2 | ml | € 23,93 | Lit 46.328 |
| 14.P25.A10 005 | Giunto diritto unipolare per cavo tipo ARG7H5EXY/18-30 kV, per conduttori in Al di sezione 150 mm2 | cad | € 158,04 | Lit 306.000 |
| 14.P25.A15 005 | Terminale termorestringente unipolare per esterno per cavo tipo ARG7H5EXY/18-30 kV, per conduttori in Al di sezione 150 mmq | cad | € 158,04 | Lit 306.000 |
| 14.P25.A20 005 | Supporti di sospensione (ENEL DS 3062/1) | cad | € 45,83 | Lit 88.740 |
| 14.P25.A25 005 | Supporti di amarro tipo A1 (ENEL DS 3064/1) | cad | € 45,83 | Lit 88.740 |
| 14.P25.A30 005 | Supporti di amarro tipo A2 (ENEL DS 3064/2) | cad | € 45,83 | Lit 88.740 |
| 14.P25.A35 005 | Supporti per giunti unipolari (ENEL DS 3066) | cad | € 89,55 | Lit 173.400 |
| 14.P25.A40 005 | Supporti per terminali (ENEL DS 3068) | cad | € 126,43 | Lit 244.800 |
| 14.P25.A45 005 | Morsetti di sospensione per fune portante di acciaio rivestita in alluminio diam. 9 mm (ENEL DM 3164) | cad | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 14.P25.A50 005 | Morsa di amarro a cuneo per fune portante di acciaio rivestita in alluminio diam. 9 mm (ENEL DM 3180) | cad | € 55,31 | Lit 107.100 |

Sommario

Prefazione	1357

L’origine Del Progetto	1358

Questioni Metodologiche	1358

La Diffusione	1359

Gli Obiettivi Futuri	1359

Premessa	1360

SCAVI	1361

REINTERRI	1362

POSA CAVI INTERRATI, STAFFATI E RELATIVI ACCESSORI	1363

POSA CASSETTE, CANALETTE E TUBI STAFFATI	1365

COPERTURE CAVI - TUBAZIONI - VARIE	1367

PROVVISTE	1369

FORI PASSANTI ESEGUITI CON TRIVELLA O CAROTATRICE PER INTRODUZIONE DI CAVI O TUBI IN STABILI O LOCALI CABINA	1370

DEMOLIZIONI	1371

INFISSIONE E RECUPERI DI PALI	1372

BLOCCHI DI FONDAZIONE PER PALI	1373

VARIE	1374

CARTOGRAFIA	1375

POZZETTI	1376

CHIUSINI	1377

GIUNTI	1378

TERMINALI	1380

MAGGIORAZIONI	1382

TERMINALI	1383

GIUNTI	1385

ACCESSORI	1387

SOSTEGNI	1389

ACCESSORI E CAVO AUTOPORTANTE	1390

LAVORI PROVVISORI, RECUPERI E DEMOLIZIONI	1391

TIRO E MANIPOLAZIONE DEI CAVI	1392

FORNITURA A CARATTERE SOMMINISTRATIVO	1393

Sommario	1394