Prefazione

Nell’anno 2000 la Regione Piemonte, con la pubblicazione del Prezzario di riferimento per i lavori pubblici, ha realizzato un ambizioso progetto basato sulla cooperazione tra soggetti diversi di rilevanza territoriale pubblica e privata.

Tale risultato, frutto della convergenza di interessi provenienti da più ambiti, pur ritenuto di rilevante importanza da tutti gli operatori del settore per il combinarsi di alcuni fattori caratterizzanti, quali la semplificazione, l’interazione, la massima diffusione ed innovazione, non è stato considerato il punto di arrivo di un processo articolato e complesso, ma la necessaria base per perseguire con efficacia successivi interventi migliorativi.

L’edizione 2001 ha consentito quindi una sostanziale ottimizzazione e un aggiornamento del documento, assicurando il necessario recepimento della futura moneta dell’Unione Europea, l’opportuno adeguamento economico dei singoli articoli e l’integrazione di nuove sezioni tematiche di rilevante contenuto intrinseco.

Condizione pregnante di tutte le attività è stata la  costante collaborazione, scaturita mediante un Protocollo d’intesa, tra tutti i soggetti comunque coinvolti. La regola di collaborazione così imposta, quale momento di sintesi del confronto delle rispettive esperienze e metodologie, ha consentito di perseguire tenacemente e proficuamente gli ulteriori obiettivi prefissati e tesi ad assicurare un documento sempre più integrato, di comune e semplice impiego. Il “tavolo tecnico”, a suo tempo appositamente costituito, ha continuato ad assicurare l’indispensabile coordinamento, mediando efficacemente tutti gli interessi rappresentati.

Il positivo risultato acquisito va pertanto ascritto alla volontà di enti, organismi e associazioni che pur con strutture e interessi diversi, sono riusciti a mantenere in vita un progetto ambizioso; ad essi, la Regione Piemonte, quale capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, rivolge un sentito ringraziamento ed assicura tutto il necessario supporto per le future esigenze operative.

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici

Caterina FERRERO

L’origine Del Progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale.

Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, di pronto intervento, edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo riguardava opere acquedottistiche,di illuminazione pubblica, e di impiantistica semaforica.

Successiva pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’ambiente e i lavori pubblici, hanno periodicamente aggiornato la prima versione dell’elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica.

A disposizione dell’utente vi erano quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti ed  altri prezzari più largamente impiegati, come quello predisposto dalla città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d’Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici.

E’ stato in seguito sottoscritto da detti soggetti un protocollo di intesa: documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo.

Per la sempre crescente richiesta degli operatori e, soprattutto, in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentati degli Enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati all’inizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro che si è assunto l’onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. Ad un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’Associazione ANISIG oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla CISPEL. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute e l’evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibili esauriente e corretto.

La versione così scaturita, nel corso dell’anno 2000 e del 2001, si è imposta quale   essenziale supporto per la valutazione dei costi di interventi in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questioni Metodologiche

Così come già per l’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000, anche l’attuale edizione 2001 si è sviluppata tenendo conto della  preziosa esperienza, già lungamente acquisita dal comune di Torino ed il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi ed attendibili,  nonché dell’ esperienza di alcuni settori regionali oltre che dei più validi prezzari esistenti in materia specialistiche (impianti, reti, verde, ecc).

Per una sempre maggiore completezza dell’insieme dell’opera ed a seguito delle sollecitazioni derivanti dalle esigenze rappresentate dagli operatori di settore, sono state inserite alcune nuove voci, nonché le seguenti sezioni tematiche:

Bioedilizia (Vol. 1 Sez.3)-Environment Park;

Segnaletica (Vol. 1 Sez. 4)-Comune di Torino;

Antincendio (Vol. 2 capitolo specifico della sezione 5)-Comune di Torino.

Ulteriore priorità, imposta peraltro dall’esigenza di assicurare una sempre maggiore trasparenza nella metodologia applicata per la costituzione dei prezzi, è stata attribuita alla indicazione, sperimentalmente adottata solo in alcune sezioni e voci, della percentuale di incidenza media della mano d’opera sul costo effettivo.

Per l’aggiornamento dei prezzi per l’anno in corso, il tavolo di lavoro ha fatto riferimento:

per le opere edili, ai costi della manodopera stabiliti al 1° febbraio 2001 dalla Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

per i materiali, agli aggiornamenti medi rilevati sempre dalla sopraccitata Commissione unica del Ministero LL.PP.;

per tutte  le altre sezioni, applicando ove ritenuto necessario, un aumento pari a circa il 2%, sempre tenendo conto delle variazioni medie rilevate dalla Commissione unica del Ministero LL.PP..

L’imminente avvento dell’Euro, ha imposto anche l’adozione di tale valuta quale entità economica di riferimento. Le relative conversioni sono state operate in maniera ragionata, assicurando sempre la maggiore corrispondenza possibile all’originario valore espresso in lire; quale esempio, in presenza di articoli con prezzi unitari particolarmente contenuti e non convertibili per effetto dell’impiego dei decimali, si è ricorso alla modificazione della relativa unità di misura.

Il prezzario si compone sempre di  5 volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza ovvero viene evidenziato, sul frontespizio di ogni testo, quale è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro e due nuove sezioni inerenti rispettivamente la bioedilizia e la segnaletica; il secondo volume comprende gli impianti elettrici e termici ed un nuovo capitolo inerente gli impianti antincendio; il terzo volume riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, quali fognature, depuratori e discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”  ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto ed ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l’agricoltura.

Un particolare cenno merita il primo volume, che si pone, anche in questa edizione, come una porta di accesso alla lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale quali la mano d’opera, i noleggi, i trasporti ed i  materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino e dai materiali e forniture inerenti la bioedilizia forniti dalla Environment Park  a seguto di una ricerca cofinanziata dall’Unione Europea inerente l’adozione di nuove tecniche di progettazione in chiave bioedile e per l’utilizzo delle energie rinnovabili. La stessa città di Torino ha procurato i prezzari relativi alla segnaletica, agli impianti elettrici e termici ed al capitolo inerente l’antincendio.

E’ importante segnalare che, comunque, il prezzario della città di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, di carattere prevalentemente urbano sia di nuova costruzione, sia soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è ritenuto opportuno ed adeguato, utilizzare comunque i prezzi esistenti quali prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti.

In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

L’articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti (art. 16 D.P.R. 21.12.1999 n. 554., pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28/04/2000).

I prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l’eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario in argomento.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potrà adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi riferite alle intrinseche specificità.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in Euro e, per facilitarne ancora la valutazione, viene fornita l’indicazione in lire.

Il prezzario è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

La Diffusione

Il prezzario del 2001, da considerarsi quale validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi confluiti attorno al tavolo di lavori, attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione, si prefigge l’obiettivo comune di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione e di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di ampliare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie cartacee sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella regione Piemonte.

Per divulgare ad un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario, sono stati proposti supporti informatici che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

Ad ogni copia dei cinque volumi viene allegato un CD rom, per facilitare le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenco prezzi.

Sono inoltre disponibili copie del CD rom presso il settore Opere Pubbliche della Regione a Torino, in distribuzione gratuita fino ad esaurimento. In più sarà messa a disposizione tramite internet la versione del prezzario in formato word e in formato ASCII. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della regione Piemonte potrà scaricarsi on line il prezzario, integralmente o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli Obiettivi Futuri

Il progetto sino ad ora attuato, avendo costituito un punto di partenza per interventi a venire, peraltro sin da ora previsti dalla Commissione Tecnica permanente costituita da alcuni rappresentanti della Regione, del CISPEL, dell’ASSISTAL Piemonte e Valle d’Aosta, dell’A.N.C.E. Piemonte, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino, si prefigge l’ambizioso obiettivo di realizzare una completa omogeneizzazione delle singole sezioni, mediante la creazione di una banca dati univoca. Tale passaggio risulta indispensabile, tra l’altro, per procedere alla eliminazione di tutte le duplicazioni, alla conseguente riduzione delle voci incluse ed all’arricchimento di ogni sezione con analisi strutturate in forma omogenea.

Teleriscaldamento

Sezione: 12

Premessa

LA PRESENTE SEZIONE È IL FRUTTO DELL'ANALISI E DELL'ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE DA PARTE DEL AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO SPA.

PER QUANTO NON CONTENUTO NELLA SEZIONE IN OGGETTO SI FA RIFERIMENTO ALLE SEZIONI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ELENCO PREZZI, IN PARTICOLARE A QUELLE RIFERITE AI "SONDAGGI, RILIEVI, INDAGINI GEOGNOSTICHE" E "OPERE EDILI"

| 12.P01 | CAPITOLO 1 - SCAVI E RIMOZIONI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P01.A05 005 | Rottura e svellimento di pavimentazione stradale o aree assimilabili | mq | € 1,90 | Lit 3.672 |
| 12.P01.A10 005 | Rimozione ed accatastamento di pavimentazioni stradali o aree assimilabili costituite da materiali lapidei | mq | € 7,69 | Lit 14.892 |
| 12.P01.A15 005 | Spostamento di piante di piccole dimensioni | cad | € 73,17 | Lit 141.678 |
| 12.P01.A20 005 | Scavo in trincea su terreno normale per profondità fino a 1,70 m | mc | € 10,22 | Lit 19.788 |
| 12.P01.A25 005 | Scavo in trincea su terreno normale per profondità oltre la quota di 1,70 m e fino a 2,20 m | mc | € 11,69 | Lit 22.644 |
| 12.P01.A30 005 | Scavo in trincea su terreno normale per profondità oltre la quota 2,20 m e fino a 2,70 m | mc | € 13,91 | Lit 26.928 |
| 12.P01.A35 005 | Scavo in trincea su terreno normale per profondità oltre la quota di 2,70 m | mc | € 14,59 | Lit 28.254 |
| 12.P01.A40 005 | Scavo in trincea su aree verdi fino a 1,70 m | mc | € 8,01 | Lit 15.504 |
| 12.P01.A45 005 | Scavo in trincea su aree verdi oltre la quota di 1,70 m e fino a 2,20 m | mc | € 9,53 | Lit 18.462 |
| 12.P01.A50 005 | Scavo in trincea su aree verdi oltre la quota di 2,20 m e fino a 2,70 m | mc | € 10,96 | Lit 21.216 |
| 12.P01.A55 005 | Scavo in trincea su aree verdi oltre la quota di 2,70 m | mc | € 13,17 | Lit 25.500 |
| 12.P01.A60 005 | Rimozione cordoli stradali in pietra o cemento | ml | € 4,74 | Lit 9.180 |
| 12.P01.A65 005 | Scavo eseguito a mano in sottofondi di pavimentazione interne | mc | € 58,53 | Lit 113.322 |
| 12.P01.A70 005 | Scavo in galleria fino ad una profondità di 6,00 m (sezione frontale circa 4 mq) | ml | € 365,91 | Lit 708.492 |

| 12.P02 | CAPITOLO 2 - RICOLMATURE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P02.A05 005 | Preparazione letto di posa in sabbia per posa tubazioni | mc | € 16,22 | Lit 31.406 |
| 12.P02.A10 005 | Ricolmatura degli scavi utilizzando i preesistenti materiali di scavo | mc | € 3,32 | Lit 6.426 |
| 12.P02.A15 005 | Ricolmatura degli scavi con materiali inerti | mc | € 11,69 | Lit 22.644 |
| 12.P02.A20 005 | Ricolmatura degli scavi o scassi di pavimentazioni interne ai fabbricati d'utenza | mc | € 35,19 | Lit 68.136 |

| 12.P03 | CAPITOLO 3 - RIPRISTINI E PAVIMENTAZIONI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P03.A05 005 | Ripristino definitivo aree private asfaltate | mq | € 15,38 | Lit 29.784 |
| 12.P03.A10 005 | Ripristino definitivo aree private esterne con pavimentazioni lapidee | mq | € 25,65 | Lit 49.674 |
| 12.P03.A15 005 | Ripristino definitivo aree private con rivestimento recuperato dalla precedente rimozione dello stesso | mq | € 13,54 | Lit 26.214 |
| 12.P03.A20 005 | Ripristino definitivo aree private interne consistente in pavimentazione in battuto di cemento | mq | € 15,83 | Lit 30.651 |
| 12.P03.A25 005 | Ripristino definitivo aree private con pavimentazione in marmette di graniglia | mq | € 51,20 | Lit 99.144 |
| 12.P03.A30 005 | Ripristino definitivo aree private con pavimentazione in piastrelle di grès rosso | mq | € 31,98 | Lit 61.914 |
| 12.P03.A35 005 | Ripristino definitivo aree private con pavimentazione in piastrelle di monocottura smaltate | mq | € 32,92 | Lit 63.750 |
| 12.P03.A40 005 | Ripristino definitivo tappeto erboso, aree verdi private | mq | € 2,95 | Lit 5.712 |
| 12.P03.A45 005 | Ripristino provvisorio delle aree asfaltate pubbliche | mq | € 7,45 | Lit 14.423 |
| 12.P03.A50 005 | Ripristino definitivo delle aree asfaltate pubbliche nei Comuni limitrofi a Torino | mq | € 52,68 | Lit 102.000 |
| 12.P03.A55 005 | Ripristino di cordoli stradali in pietra o cemento | ml | € 12,30 | Lit 23.807 |
| 12.P03.A60 005 | Ripristino tubazioni caditoie stradali | ml | € 19,43 | Lit 37.618 |
| 12.P03.A65 005 | Rifacimento pozzetti in cls di raccolta acque da caditoie | cad | € 55,58 | Lit 107.610 |

| 12.P04 | CAPITOLO 4 - DEMOLIZIONI E OPERE MURARIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P04.A05 005 | Demolizioni e ripristini muri in C.A. per passaggio tubazioni interno fabbricati d'utenze | mc | € 329,29 | Lit 637.602 |
| 12.P04.A10 005 | Demolizioni e ripristini muri in mattoni per passaggio tubazioni interno fabbricati d'utenze | mc | € 439,02 | Lit 850.068 |
| 12.P04.A15 005 | Demolizione totale o parziale di manufatti in muratura, eseguita a mano | mc | € 69,54 | Lit 134.640 |
| 12.P04.A20 005 | Demolizione totale o parziale di manufatti in cls o c.a. con impiego di demolitore | mc | € 102,41 | Lit 198.288 |
| 12.P04.A25 005 | Rimozione e recupero pavimentazioni interne ai fabbricati d'utenza | mq | € 15,70 | Lit 30.396 |
| 12.P04.A30 005 | Muratura in mattoni pieni con malta di cemento | mc | € 256,12 | Lit 495.924 |
| 12.P04.A35 005 | Formazione di pozzetto per sfiati delle tubazioni preisolate | cad | € 458,30 | Lit 887.400 |
| 12.P04.A40 005 | Formazione di pozzetto rompitratta della polifora, posata entro lo scavo | cad | € 331,88 | Lit 642.600 |
| 12.P04.A45 005 | Formazione di pozzetto per alloggiamento delle morsettiere di verifica del sistema rilevazione perdite | cad | € 331,88 | Lit 642.600 |
| 12.P04.A50 005 | Fornitura e posa di cls per getti | mc | € 133,38 | Lit 258.264 |
| 12.P04.A55 005 | Fornitura e messa in opera di cordoli stradali in cemento | ml | € 16,80 | Lit 32.538 |
| 12.P04.A60 005 | Fornitura e messa in opera di cordoli stradali in materiale lapideo | ml | € 43,88 | Lit 84.966 |
| 12.P04.A65 005 | Messa a disposizione di passerelle atte al transito di pedoni (per ogni passerella e per ogni sua utilizzazione) | cad | € 54,84 | Lit 106.182 |
| 12.P04.A70 005 | Messa a disposizione di passerelle atte al traffico pesante (per ogni passerella e per ogni sua utilizzazione) | cad | € 145,34 | Lit 281.418 |
| 12.P04.A75 005 | Fornitura e posa di piastre prefabbricate in cls (misurazione in mq ) | mq | € 29,66 | Lit 57.426 |
| 12.P04.A80 005 | Fornitura, posa mattonelle in cls per protezione polifora | mq | € 16,28 | Lit 31.518 |
| 12.P04.A85 005 | Fornitura e posa piastre in polietilene | mq | € 73,17 | Lit 141.678 |

| 12.P05 | CAPITOLO 5 - TUBAZIONI, COIBENTAZIONI E STRUMENTAZIONI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P05.A05 005 | Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 25 (misurazione: metri di singola tubazione) | ml | € 17,75 | Lit 34.374 |
| 12.P05.A10 005 | Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 32 (misurazione: metri di singola tubazione) | ml | € 21,65 | Lit 41.922 |
| 12.P05.A15 005 | Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 40 (misurazione: metri di singola tubazione) | ml | € 27,92 | Lit 54.060 |
| 12.P05.A20 005 | Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 50 (misurazione: metri di singola tubazione) | ml | € 28,92 | Lit 55.998 |
| 12.P05.A25 005 | Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 65 (misurazione: metri di singola tubazione) | ml | € 33,50 | Lit 64.872 |
| 12.P05.A30 005 | Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 80 (misurazione: metri di singola tubazione) | ml | € 35,87 | Lit 69.462 |
| 12.P05.A35 005 | Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 100 (misurazione: metri di singola tubazione) | ml | € 41,83 | Lit 80.988 |
| 12.P05.A40 005 | Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 125 (misurazione: metri di singola tubazione) | ml | € 48,68 | Lit 94.248 |
| 12.P05.A45 005 | Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 150 (misurazione: metri di singola tubazione) | ml | € 54,94 | Lit 106.386 |
| 12.P05.A50 005 | Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 200 (misurazione: metri di singola tubazione) | ml | € 75,91 | Lit 146.982 |
| 12.P05.A55 005 | Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 250 (misurazione: metri di singola tubazione) | ml | € 107,78 | Lit 208.692 |
| 12.P05.A60 005 | Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 300 (misurazione: metri di singola tubazione) | ml | € 130,38 | Lit 252.450 |
| 12.P05.A65 005 | Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 350 (misurazione: metri di singola tubazione) | ml | € 165,62 | Lit 320.688 |
| 12.P05.A70 005 | Fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni dritte in acciaio preisolate DN 400 (misurazione: metri di singola tubazione) | ml | € 200,86 | Lit 388.926 |
| 12.P05.A75 005 | Fornitura e posa tubo acciaio nero DN 400 con spingitubo | ml | € 475,64 | Lit 920.958 |
| 12.P05.A80 005 | Fornitura e posa tubo acciaio nero DN 600 con spingitubo | ml | € 585,42 | Lit 1.133.526 |
| 12.P05.A85 005 | Fornitura e posa di tubo guaina in acciaio al carbonio | kg | € 13,01 | Lit 25.194 |
| 12.P05.A90 005 | Rimozione della coibentazione dalla tubazione e taglio della stessa per n. di tagli di tubazione fino al DN 100 incluso | cad | € 36,72 | Lit 71.094 |
| 12.P05.A95 005 | Rimozione della coibentazione dalla tubazione e taglio della stessa per n. di tagli di tubazione compresi tra il DN 125 e il DN 400 | cad | € 68,17 | Lit 131.988 |
| 12.P05.B05 005 | Spicchiatura di terminale di tubazione eseguita con utensile portatile (per unita di lunghezza circonferenziale espressa in pollici) | cm | € 1,48 | Lit 2.856 |
| 12.P05.B10 005 | Opere di saldatura con prima passata in TIG e riempimento basico inerenti le operazioni di rimozione coibentazione e spicchiatura | cm | € 3,90 | Lit 7.548 |
| 12.P05.B15 005 | Ripristino della coibentazione della giunzione realizzata conseguentemente le operazioni di rimozione coibentazione, spicchiatura e saldatura (per diametro fino al DN 50 compreso) | cad | € 39,25 | Lit 75.990 |
| 12.P05.B20 005 | Ripristino della coibentazione della giunzione realizzata conseguentemente le operazioni di rimozione coibentazione, spicchiatura e saldatura (per diametro dal DN 65 al DN 125 compreso) | cad | € 40,03 | Lit 77.510 |
| 12.P05.B25 005 | Ripristino della coibentazione della giunzione realizzata conseguentemente le operazioni di rimozione coibentazione, spicchiatura e saldatura (per diametro dal DN 150 fino al DN 200 compreso) | cad | € 58,16 | Lit 112.608 |
| 12.P05.B30 005 | Ripristino della coibentazione della giunzione realizzata conseguentemente le operazioni di rimozione coibentazione, spicchiatura e saldatura (per diametro dal DN 250 al DN 400 compreso) | cad | € 80,02 | Lit 154.938 |
| 12.P05.B35 005 | Formazione di sfiato DN 32 da tubazione preisolata (fino al DN 125) | cad | € 204,18 | Lit 395.352 |
| 12.P05.B40 005 | Formazione di sfiato DN 40 da tubazione preisolata (diametro superiore al DN 125) | cad | € 248,27 | Lit 480.726 |
| 12.P05.B45 005 | Formazione by-pass su sfiati/drenaggi DN15 | cad | € 163,36 | Lit 316.302 |
| 12.P05.B50 005 | Fornitura, posa e montaggio di sensore di umidità posto in corrispondenza di giunto saldato entro la coibentazione del giunto stesso | cad | € 14,87 | Lit 28.795 |
| 12.P05.B55 005 | Fornitura, posa e montaggio di sensore di umidità a T posto in corrispondenza delle derivazioni | cad | € 55,91 | Lit 108.263 |
| 12.P05.B60 005 | Fornitura, posa e montaggio di cuscinetti di dilatazione in polistirolo o materiale analogo | mc | € 87,60 | Lit 169.626 |
| 12.P06 | CAPITOLO 6 - CURVE IN ACCIAIO PREISOLATE |  |  |  |
| 12.P06.A05 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolate DN 25 | cad | € 82,84 | Lit 160.395 |
| 12.P06.A10 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 32 | cad | € 100,91 | Lit 195.381 |
| 12.P06.A15 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 40 | cad | € 105,73 | Lit 204.714 |
| 12.P06.A20 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 50 | cad | € 124,93 | Lit 241.893 |
| 12.P06.A25 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 65 | cad | € 136,20 | Lit 263.721 |
| 12.P06.A30 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 80 | cad | € 153,01 | Lit 296.259 |
| 12.P06.A35 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 100 | cad | € 183,37 | Lit 355.062 |
| 12.P06.A40 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 125 | cad | € 222,62 | Lit 431.052 |
| 12.P06.A45 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 150 | cad | € 339,57 | Lit 657.492 |
| 12.P06.A50 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 200 | cad | € 427,72 | Lit 828.189 |
| 12.P06.A55 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 250 | cad | € 648,16 | Lit 1.255.008 |
| 12.P06.A60 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 300 | cad | € 805,17 | Lit 1.559.019 |
| 12.P06.A65 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva in acciaio preisolata DN 350 | cad | € 1.119,05 | Lit 2.166.786 |

| 12.P07 | CAPITOLO 7 - DERIVAZIONI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P07.A05 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 25x25 | cad | € 180,45 | Lit 349.401 |
| 12.P07.A10 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 32x25 | cad | € 168,39 | Lit 326.043 |
| 12.P07.A15 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 100x100 | cad | € 411,50 | Lit 796.773 |
| 12.P07.A20 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 32x32 | cad | € 204,39 | Lit 395.760 |
| 12.P07.A25 005 | Formazione di derivazione DN 25 da tubazione principale DN 125 | cad | € 261,71 | Lit 506.736 |
| 12.P07.A30 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 40x25 | cad | € 172,23 | Lit 333.489 |
| 12.P07.A35 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 40x32 | cad | € 189,54 | Lit 366.996 |
| 12.P07.A40 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 40x40 | cad | € 213,90 | Lit 414.171 |
| 12.P07.A45 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 50x25 | cad | € 186,82 | Lit 361.743 |
| 12.P07.A50 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 50x32 | cad | € 199,13 | Lit 385.560 |
| 12.P07.A55 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 50x40 | cad | € 210,74 | Lit 408.051 |
| 12.P07.A60 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 50x50 | cad | € 249,20 | Lit 482.511 |
| 12.P07.A65 005 | Formazione di derivazione DN 25 da tubazione principale DN 65 | cad | € 165,20 | Lit 319.872 |
| 12.P07.A70 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 65x32 | cad | € 198,73 | Lit 384.795 |
| 12.P07.A75 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 65x40 | cad | € 208,29 | Lit 403.308 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P07.A70, P07.A80, P07.A85, P08.A25, P10.A35, P10.A40, P10.A45, P10.A50, P11.A25. |  |  |  |
| 12.P07.A80 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 65x50 | cad | € 225,54 | Lit 436.713 |
| 12.P07.A85 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 65x65 | cad | € 273,09 | Lit 528.768 |
| 12.P07.A90 005 | Formazione di derivazione DN 25 da tubazione principale DN 80 | cad | € 217,04 | Lit 420.240 |
| 12.P07.A95 005 | Formazione di derivazione DN 32 da tubazione principale DN 80 | cad | € 219,80 | Lit 425.595 |
| 12.P07.B05 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 80x40 | cad | € 222,88 | Lit 431.562 |
| 12.P07.B10 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 80x50 | cad | € 244,43 | Lit 473.280 |
| 12.P07.B15 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 80x65 | cad | € 267,84 | Lit 518.619 |
| 12.P07.B20 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 80x80 | cad | € 311,33 | Lit 602.820 |
| 12.P07.B25 005 | Formazione di derivazione DN 25 da tubazione principale DN 100 | cad | € 252,33 | Lit 488.580 |
| 12.P07.B30 005 | Formazione di derivazione DN 32 da tubazione principale DN 100 | cad | € 256,54 | Lit 496.740 |
| 12.P07.B35 005 | Formazione di derivazione DN 40 da tubazione principale DN 100 | cad | € 264,45 | Lit 512.040 |
| 12.P07.B40 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 100x50 | cad | € 275,06 | Lit 532.593 |
| 12.P07.B45 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 100x65 | cad | € 298,64 | Lit 578.238 |
| 12.P07.B50 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 100x80 | cad | € 321,79 | Lit 623.067 |
| 12.P07.B55 005 | Formazione di derivazione DN 32 da tubazione principale DN 125 | cad | € 271,82 | Lit 526.320 |
| 12.P07.B60 005 | Formazione di derivazione DN 40 da tubazione principale DN 125 | cad | € 282,36 | Lit 546.720 |
| 12.P07.B65 005 | Formazione di derivazione DN 50 da tubazione principale DN 125 | cad | € 293,08 | Lit 567.477 |
| 12.P07.B70 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 125x65 | cad | € 374,54 | Lit 725.220 |
| 12.P07.B75 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 125x80 | cad | € 338,04 | Lit 654.534 |
| 12.P07.B80 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 125x100 | cad | € 419,14 | Lit 811.563 |
| 12.P07.B85 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 125x125 | cad | € 532,50 | Lit 1.031.067 |
| 12.P07.B90 005 | Formazione di derivazione DN 25 da tubazione principale DN 150 | cad | € 294,42 | Lit 570.078 |
| 12.P07.B95 005 | Formazione di derivazione DN 32 da tubazione principale DN 150 | cad | € 295,00 | Lit 571.200 |
| 12.P07.C05 005 | Formazione di derivazione DN 40 da tubazione principale DN 150 | cad | € 297,63 | Lit 576.300 |
| 12.P07.C10 005 | Formazione di derivazione DN 50 da tubazione principale DN 150 | cad | € 300,27 | Lit 581.400 |
| 12.P07.C15 005 | Formazione di derivazione DN 65 da tubazione principale DN 150 | cad | € 303,38 | Lit 587.418 |
| 12.P07.C20 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 150x80 | cad | € 390,45 | Lit 756.024 |
| 12.P07.C25 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 150x100 | cad | € 484,54 | Lit 938.196 |
| 12.P07.C30 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 150x125 | cad | € 561,05 | Lit 1.086.351 |
| 12.P07.C35 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 150x150 | cad | € 714,19 | Lit 1.382.865 |
| 12.P07.C40 005 | Formazione di derivazione DN 25 da tubazione principale DN 200 | cad | € 396,49 | Lit 767.703 |
| 12.P07.C45 005 | Formazione di derivazione DN 32 da tubazione principale DN 200 | cad | € 400,36 | Lit 775.200 |
| 12.P07.C50 005 | Formazione di derivazione DN 40 da tubazione principale DN 200 | cad | € 402,99 | Lit 780.300 |
| 12.P07.C55 005 | Formazione di derivazione DN 50 da tubazione principale DN 200 | cad | € 405,63 | Lit 785.400 |
| 12.P07.C60 005 | Formazione di derivazione DN 65 da tubazione principale DN 200 | cad | € 408,26 | Lit 790.500 |
| 12.P07.C65 005 | Formazione di derivazione DN 80 da tubazione principale DN 200 | cad | € 411,42 | Lit 796.620 |
| 12.P07.C70 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata Dn 200x100 | cad | € 554,57 | Lit 1.073.805 |
| 12.P07.C75 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 200x125 | cad | € 643,52 | Lit 1.246.032 |
| 12.P07.C80 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 200x150 | cad | € 733,47 | Lit 1.420.197 |
| 12.P07.C85 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e preisolata DN 200x200 | cad | € 950,59 | Lit 1.840.590 |
| 12.P07.C90 005 | Formazione di derivazione DN 25 da tubazione principale DN 250 | cad | € 436,76 | Lit 845.682 |
| 12.P07.C95 005 | Formazione di derivazione DN 32 da tubazione principale DN 250 | cad | € 447,77 | Lit 867.000 |
| 12.P07.D05 005 | Formazione di derivazione DN 40 da tubazione principale DN 250 | cad | € 458,30 | Lit 887.400 |
| 12.P07.D10 005 | Formazione di derivazione DN 50 da tubazione principale DN 250 | cad | € 474,11 | Lit 918.000 |
| 12.P07.D15 005 | Formazione di derivazione DN 65 da tubazione principale DN 250 | cad | € 489,91 | Lit 948.600 |
| 12.P07.D20 005 | Formazione di derivazione DN 80 da tubazione principale DN 250 | cad | € 507,58 | Lit 982.821 |
| 12.P07.D25 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 250x100 | cad | € 759,13 | Lit 1.469.871 |
| 12.P07.D30 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 250x125 | cad | € 820,02 | Lit 1.587.783 |
| 12.P07.D35 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 250x150 | cad | € 952,80 | Lit 1.844.874 |
| 12.P07.D40 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 250x200 | cad | € 1.135,57 | Lit 2.198.763 |
| 12.P07.D45 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 250x250 | cad | € 1.371,75 | Lit 2.656.080 |
| 12.P07.D50 005 | Formazione di derivazione DN 25 dalla tubazione principale DN 300 | cad | € 550,49 | Lit 1.065.900 |
| 12.P07.D55 005 | Formazione di derivazione DN 32 dalla tubazione principale DN 300 | cad | € 562,27 | Lit 1.088.697 |
| 12.P07.D60 005 | Formazione di derivazione DN 40 dalla tubazione principale DN 300 | cad | € 568,59 | Lit 1.100.937 |
| 12.P07.D65 005 | Formazione di derivazione DN 50 dalla tubazione principale DN 300 | cad | € 581,41 | Lit 1.125.774 |
| 12.P07.D70 005 | Formazione di derivazione DN 65 dalla tubazione principale DN 300 | cad | € 543,04 | Lit 1.051.467 |
| 12.P07.D75 005 | Formazione di derivazione DN 80 dalla tubazione principale DN 300 | cad | € 558,60 | Lit 1.081.608 |
| 12.P07.D80 005 | Formazione di derivazione DN 100 dalla tubazione principale DN 300 | cad | € 581,94 | Lit 1.126.794 |
| 12.P07.D85 005 | Formazione di derivazione DN 125 dalla tubazione principale DN 300 | cad | € 628,11 | Lit 1.216.197 |
| 12.P07.D90 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 300x150 | cad | € 1.028,89 | Lit 1.992.213 |
| 12.P07.D95 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 300x200 | cad | € 1.207,71 | Lit 2.338.452 |
| 12.P07.E05 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 300x250 | cad | € 1.414,82 | Lit 2.739.465 |
| 12.P07.E10 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 300x300 | cad | € 1.593,95 | Lit 3.086.316 |
| 12.P07.E15 005 | Formazione di derivazione DN32 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 676,76 | Lit 1.310.394 |
| 12.P07.E20 005 | Formazione di derivazione DN40 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 775,53 | Lit 1.501.644 |
| 12.P07.E25 005 | Formazione di derivazione DN50 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 874,31 | Lit 1.692.894 |
| 12.P07.E30 005 | Formazione di derivazione DN65 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 973,08 | Lit 1.884.144 |
| 12.P07.E35 005 | Formazione di derivazione DN80 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 1.071,85 | Lit 2.075.394 |
| 12.P07.E40 005 | Formazione di derivazione DN100 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 1.170,62 | Lit 2.266.644 |
| 12.P07.E45 005 | Formazione di derivazione DN125 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 1.269,40 | Lit 2.457.894 |
| 12.P07.E50 005 | Formazione di derivazione DN150 da tubazione principale DN350 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 1.368,17 | Lit 2.649.144 |
| 12.P07.E55 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 350x200 | cad | € 1.467,10 | Lit 2.840.700 |
| 12.P07.E60 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 350x250 | cad | € 1.715,22 | Lit 3.321.120 |
| 12.P07.E65 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 350x300 | cad | € 1.949,11 | Lit 3.774.000 |
| 12.P07.E70 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 350x350 | cad | € 2.159,82 | Lit 4.182.000 |
| 12.P07.E75 005 | Formazione di derivazione DN32 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 792,65 | Lit 1.534.794 |
| 12.P07.E80 005 | Formazione di derivazione DN40 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 917,66 | Lit 1.776.840 |
| 12.P07.E85 005 | Formazione di derivazione DN50 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 1.042,67 | Lit 2.018.886 |
| 12.P07.E90 005 | Formazione di derivazione DN65 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 1.167,67 | Lit 2.260.932 |
| 12.P07.E95 005 | Formazione di derivazione DN80 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 1.292,68 | Lit 2.502.978 |
| 12.P07.F05 005 | Formazione di derivazione DN100 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 1.417,69 | Lit 2.745.024 |
| 12.P07.F10 005 | Formazione di derivazione DN125 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 1.542,69 | Lit 2.987.070 |
| 12.P07.F15 005 | Formazione di derivazione DN150 da tubazione principale DN400 con piastra di rinforzo e muffolatura | cad | € 1.667,70 | Lit 3.229.116 |
| 12.P07.F20 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 400x200 | cad | € 1.792,81 | Lit 3.471.366 |
| 12.P07.F25 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 400x250 | cad | € 1.978,08 | Lit 3.830.100 |
| 12.P07.F30 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 400x300 | cad | € 2.212,50 | Lit 4.284.000 |
| 12.P07.F35 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 400x350 | cad | € 2.449,56 | Lit 4.743.000 |
| 12.P07.F40 005 | Fornitura, posa e montaggio di derivazione a T prefabbricata e precoibentata DN 400x400 | cad | € 2.581,25 | Lit 4.998.000 |

| 12.P08 | CAPITOLO 8 – VALVOLE DI INTERCETTAZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P08.A05 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 25 | cad | € 603,70 | Lit 1.168.920 |
| 12.P08.A10 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 32 | cad | € 642,15 | Lit 1.243.380 |
| 12.P08.A15 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 40 | cad | € 679,55 | Lit 1.315.800 |
| 12.P08.A20 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 50 | cad | € 758,57 | Lit 1.468.800 |
| 12.P08.A25 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 65 | cad | € 866,56 | Lit 1.677.900 |
| 12.P08.A30 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 80 | cad | € 1.034,61 | Lit 2.003.280 |
| 12.P08.A35 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 100 | cad | € 1.387,55 | Lit 2.686.680 |
| 12.P08.A40 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 125 | cad | € 2.176,68 | Lit 4.214.640 |
| 12.P08.A45 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 150 | cad | € 2.861,50 | Lit 5.540.640 |
| 12.P08.A50 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 200 | cad | € 6.925,13 | Lit 13.408.920 |
| 12.P08.A55 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 250 | cad | € 8.277,39 | Lit 16.027.260 |
| 12.P08.A60 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 300 | cad | € 10.797,53 | Lit 20.906.940 |
| 12.P08.A65 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 350 | cad | € 12.811,44 | Lit 24.806.400 |
| 12.P08.A70 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola preisolata di intercettazione in acciaio del tipo a sfera idonea all'interramento DN 400 | cad | € 14.822,18 | Lit 28.699.740 |
| 12.P08.A75 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 25 | cad | € 80,12 | Lit 155.142 |
| 12.P08.A80 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 32 | cad | € 100,83 | Lit 195.228 |
| 12.P08.A85 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 40 | cad | € 134,54 | Lit 260.508 |
| 12.P08.A90 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 50 | cad | € 160,30 | Lit 310.386 |
| 12.P08.A95 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 65 | cad | € 213,14 | Lit 412.692 |
| 12.P08.B05 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 80 | cad | € 281,46 | Lit 544.986 |
| 12.P08.B10 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 100 | cad | € 475,90 | Lit 921.468 |
| 12.P08.B15 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 125 | cad | € 1.137,86 | Lit 2.203.200 |
| 12.P08.B20 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 150 | cad | € 1.437,55 | Lit 2.783.478 |
| 12.P08.B25 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 200 | cad | € 3.900,59 | Lit 7.552.590 |
| 12.P08.B30 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 250 | cad | € 4.875,72 | Lit 9.440.712 |
| 12.P08.B35 005 | Fornitura, posa e montaggio di valvola di intercettazione a sfera su terminale di rete DN 300 | cad | € 5.850,91 | Lit 11.328.936 |

| 12.P09 | CAPITOLO 9 – PASSAMURI PER TUBAZIONI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P09.A05 005 | Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 25 | cad | € 14,12 | Lit 27.336 |
| 12.P09.A10 005 | Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 32 | cad | € 14,55 | Lit 28.172 |
| 12.P09.A15 005 | Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 40 | cad | € 15,91 | Lit 30.804 |
| 12.P09.A20 005 | Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 50 | cad | € 17,82 | Lit 34.496 |
| 12.P09.A25 005 | Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 65 | cad | € 23,07 | Lit 44.676 |
| 12.P09.A30 005 | Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 80 | cad | € 27,76 | Lit 53.754 |
| 12.P09.A35 005 | Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 100 | cad | € 31,98 | Lit 61.914 |
| 12.P09.A40 005 | Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 125 | cad | € 36,94 | Lit 71.533 |
| 12.P09.A45 005 | Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 150 | cad | € 42,53 | Lit 82.345 |
| 12.P09.A50 005 | Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 200 | cad | € 47,57 | Lit 92.106 |
| 12.P09.A55 005 | Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 250 | cad | € 52,84 | Lit 102.306 |
| 12.P09.A60 005 | Fornitura, posa e montaggio di passamuro per tubazione preisolata DN 300 | cad | € 69,22 | Lit 134.028 |

| 12.P10 | CAPITOLO 10 - RIDUZIONI PREISOLATE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P10.A05 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 32/25 | cad | € 83,92 | Lit 162.496 |
| 12.P10.A10 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 40/25 | cad | € 86,97 | Lit 168.402 |
| 12.P10.A15 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 40/32 | cad | € 90,40 | Lit 175.032 |
| 12.P10.A20 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 50/25 | cad | € 100,09 | Lit 193.800 |
| 12.P10.A25 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 50/32 | cad | € 101,27 | Lit 196.095 |
| 12.P10.A30 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 50/40 | cad | € 104,44 | Lit 202.215 |
| 12.P10.A35 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 65/25 | cad | € 120,47 | Lit 233.254 |
| 12.P10.A40 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 65/32 | cad | € 120,63 | Lit 233.580 |
| 12.P10.A45 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 65/40 | cad | € 121,37 | Lit 235.008 |
| 12.P10.A50 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 65/50 | cad | € 126,43 | Lit 244.800 |
| 12.P10.A55 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 80/32 | cad | € 127,35 | Lit 246.585 |
| 12.P10.A60 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 80/40 | cad | € 129,40 | Lit 250.563 |
| 12.P10.A65 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 80/50 | cad | € 132,46 | Lit 256.479 |
| 12.P10.A70 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 80/65 | cad | € 138,57 | Lit 268.311 |
| 12.P10.A75 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 100/32 | cad | € 145,95 | Lit 282.591 |
| 12.P10.A80 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 100/40 | cad | € 147,53 | Lit 285.651 |
| 12.P10.A85 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 100/50 | cad | € 150,16 | Lit 290.751 |
| 12.P10.A90 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 100/65 | cad | € 154,40 | Lit 298.962 |
| 12.P10.A95 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 100/80 | cad | € 158,04 | Lit 306.000 |
| 12.P10.B05 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 125/50 | cad | € 175,00 | Lit 338.844 |
| 12.P10.B10 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 125/65 | cad | € 176,68 | Lit 342.108 |
| 12.P10.B15 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 125/80 | cad | € 178,32 | Lit 345.270 |
| 12.P10.B20 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 125/100 | cad | € 179,63 | Lit 347.820 |
| 12.P10.B25 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 150/50 | cad | € 165,38 | Lit 320.229 |
| 12.P10.B30 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 150/65 | cad | € 169,47 | Lit 328.134 |
| 12.P10.B35 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 150/80 | cad | € 174,45 | Lit 337.773 |
| 12.P10.B40 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 150/100 | cad | € 179,90 | Lit 348.330 |
| 12.P10.B45 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 150/125 | cad | € 199,55 | Lit 386.376 |
| 12.P10.B50 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 200/80 | cad | € 234,34 | Lit 453.747 |
| 12.P10.B55 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 200/100 | cad | € 240,74 | Lit 466.140 |
| 12.P10.B60 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 200/125 | cad | € 250,22 | Lit 484.500 |
| 12.P10.B65 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 200/150 | cad | € 256,65 | Lit 496.944 |
| 12.P10.B70 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 250/100 | cad | € 286,10 | Lit 553.962 |
| 12.P10.B75 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 250/125 | cad | € 290,92 | Lit 563.295 |
| 12.P10.B80 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 250/150 | cad | € 304,03 | Lit 588.693 |
| 12.P10.B85 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 250/200 | cad | € 329,79 | Lit 638.571 |
| 12.P10.B90 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 300/200 | cad | € 418,79 | Lit 810.900 |
| 12.P10.B95 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 300/250 | cad | € 389,87 | Lit 754.902 |
| 12.P10.C05 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 350/200 | cad | € 426,70 | Lit 826.200 |
| 12.P10.C10 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 350/250 | cad | € 431,96 | Lit 836.400 |
| 12.P10.C15 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 350/300 | cad | € 437,76 | Lit 847.620 |
| 12.P10.C20 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 400/250 | cad | € 520,99 | Lit 1.008.780 |
| 12.P10.C25 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 400/300 | cad | € 550,49 | Lit 1.065.900 |
| 12.P10.C30 005 | Fornitura, posa e montaggio di riduzione preisolata DN 400/350 | cad | € 579,33 | Lit 1.121.745 |

| 12.P11 | CAPITOLO 11 - FONDELLI DI TUBAZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P11.A05 005 | Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 25 | cad | € 49,47 | Lit 95.778 |
| 12.P11.A10 005 | Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 32 | cad | € 58,26 | Lit 112.802 |
| 12.P11.A15 005 | Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 40 | cad | € 61,32 | Lit 118.728 |
| 12.P11.A20 005 | Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 50 | cad | € 73,99 | Lit 143.259 |
| 12.P11.A25 005 | Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 65 | cad | € 75,29 | Lit 145.778 |
| 12.P11.A30 005 | Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 80 | cad | € 76,91 | Lit 148.920 |
| 12.P11.A35 005 | Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 100 | cad | € 95,14 | Lit 184.212 |
| 12.P11.A40 005 | Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 125 | cad | € 109,39 | Lit 211.803 |
| 12.P11.A45 005 | Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 150 | cad | € 122,45 | Lit 237.099 |
| 12.P11.A50 005 | Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 200 | cad | € 217,04 | Lit 420.240 |
| 12.P11.A55 005 | Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 250 | cad | € 256,52 | Lit 496.689 |
| 12.P11.A60 005 | Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 300 | cad | € 288,63 | Lit 558.858 |
| 12.P11.A65 005 | Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 350 | cad | € 341,30 | Lit 660.858 |
| 12.P11.A70 005 | Fornitura, posa e montaggio di fondello di tubazione compresa saldatura e coibentazione DN 400 | cad | € 473,19 | Lit 916.215 |

| 12.P12 | CAPITOLO 12 - ANELLI WATER-STOP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P12.A05 005 | Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremità 'delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 25 | cad | € 19,25 | Lit 37.281 |
| 12.P12.A10 005 | Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremità delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 32 | cad | € 19,79 | Lit 38.311 |
| 12.P12.A15 005 | Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremità' delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 40 | cad | € 21,37 | Lit 41.371 |
| 12.P12.A20 005 | Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremità delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 50 | cad | € 22,68 | Lit 43.921 |
| 12.P12.A25 005 | Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremità delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 65 | cad | € 23,21 | Lit 44.941 |
| 12.P12.A30 005 | Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremità delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 80 | cad | € 29,50 | Lit 57.120 |
| 12.P12.A35 005 | Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremità elle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 100 | cad | € 31,42 | Lit 60.843 |
| 12.P12.A40 005 | Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremità delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 125 | cad | € 49,58 | Lit 95.997 |
| 12.P12.A45 005 | Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremità delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 150 | cad | € 52,37 | Lit 101.403 |
| 12.P12.A50 005 | Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremità delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 200 | cad | € 58,37 | Lit 113.016 |
| 12.P12.A55 005 | Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremità delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 250 | cad | € 77,70 | Lit 150.450 |
| 12.P12.A60 005 | Fornitura, posa e montaggio di anello water-stop sulle estremità delle tubazioni all'interno dei locali d'utenza DN 300 | cad | € 82,97 | Lit 160.650 |

| 12.P13 | CAPITOLO 13 - POLIFORE, DOPPIE TUBAZIONI E CENTRALINE DI CONTROLLO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P13.A05 005 | Fornitura, posa e montaggio di polifora rettilinea (3 tubi in polietilene 41 mm da posarsi negli scavi) | cad | € 3,22 | Lit 6.232 |
| 12.P13.A10 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva della polifora rettilinea (3 tubi in polietilene 41 mm da posarsi negli scavi) | cad | € 2,79 | Lit 5.406 |
| 12.P13.A15 005 | Fornitura, posa e montaggio di doppia tubazione ( 50 mm) in polietilene da posizionarsi negli scavi in prossimita' della polifora a tre tubi | ml | € 3,58 | Lit 6.936 |
| 12.P13.A20 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva della doppia tubazione ( 50 mm) in polietilene da posizionarsi negli scavi in prossimita' della polifora a tre tubi | cad | € 19,12 | Lit 37.016 |
| 12.P13.A25 005 | Fornitura, posa e montaggio di centrale di controllo del sistema rilevazione perdite lungo la rete | cad | € 5.342,72 | Lit 10.344.942 |
| 12.P13.A30 005 | Fornitura, posa e montaggio di cavo di segnalazione per collegamento centrale di controllo e unita 'periferica di controllo | ml | € 2,80 | Lit 5.426 |

| 12.P14 | CAPITOLO 14 - TUBAZIONI DRITTE IN ACCIAIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P14.A05 005 | Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 25 | ml | € 30,17 | Lit 58.410 |
| 12.P14.A10 005 | Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 32 | ml | € 31,50 | Lit 60.986 |
| 12.P14.A15 005 | Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 40 | ml | € 33,52 | Lit 64.903 |
| 12.P14.A20 005 | Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 50 | ml | € 42,19 | Lit 81.682 |
| 12.P14.A25 005 | Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 65 | ml | € 50,53 | Lit 97.844 |
| 12.P14.A30 005 | Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 80 | ml | € 63,68 | Lit 123.308 |
| 12.P14.A35 005 | Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 100 | ml | € 81,95 | Lit 158.681 |
| 12.P14.A40 005 | Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 125 | ml | € 99,96 | Lit 193.545 |
| 12.P14.A45 005 | Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 150 | ml | € 121,58 | Lit 235.416 |
| 12.P14.A50 005 | Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 200 | ml | € 158,46 | Lit 306.816 |
| 12.P14.A55 005 | Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 250 | ml | € 186,46 | Lit 361.029 |
| 12.P14.A60 005 | Fornitura, posa e montaggio di tubazione dritta in acciaio staffata a parete e coibentata in opera DN 300 | ml | € 211,27 | Lit 409.071 |

| 12.P15 | CAPITOLO 15 - CURVE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P15.A05 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 25 | cad | € 40,74 | Lit 78.882 |
| 12.P15.A10 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 32 | cad | € 43,93 | Lit 85.068 |
| 12.P15.A15 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 40 | cad | € 44,38 | Lit 85.925 |
| 12.P15.A20 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 50 | cad | € 54,79 | Lit 106.080 |
| 12.P15.A25 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 65 | cad | € 57,58 | Lit 111.486 |
| 12.P15.A30 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 80 | cad | € 68,22 | Lit 132.090 |
| 12.P15.A35 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 100 | cad | € 92,27 | Lit 178.653 |
| 12.P15.A40 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 125 | cad | € 110,02 | Lit 213.027 |
| 12.P15.A45 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 150 | cad | € 161,83 | Lit 313.344 |
| 12.P15.A50 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 200 | cad | € 221,70 | Lit 429.267 |
| 12.P15.A55 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 250 | cad | € 247,93 | Lit 480.063 |
| 12.P15.A60 005 | Fornitura, posa e montaggio di curva per tubazione in acciaio coibentata e staffata a parete DN 300 | cad | € 265,03 | Lit 513.162 |

| 12.P16 | CAPITOLO 16 - VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A SFERA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P16.A05 005 | Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 25 | cad | € 148,13 | Lit 286.824 |
| 12.P16.A10 005 | Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 32 | cad | € 173,79 | Lit 336.498 |
| 12.P16.A15 005 | Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 40 | cad | € 216,67 | Lit 419.526 |
| 12.P16.A20 005 | Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 50 | cad | € 283,46 | Lit 548.862 |
| 12.P16.A25 005 | Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 65 | cad | € 391,24 | Lit 757.554 |
| 12.P16.A30 005 | Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 80 | cad | € 462,89 | Lit 896.274 |
| 12.P16.A35 005 | Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 100 | cad | € 720,01 | Lit 1.394.136 |
| 12.P16.A40 005 | Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 125 | cad | € 1.040,51 | Lit 2.014.704 |
| 12.P16.A45 005 | Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 150 | cad | € 1.588,31 | Lit 3.075.402 |
| 12.P16.A50 005 | Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 200 | cad | € 3.107,93 | Lit 6.017.796 |
| 12.P16.A55 005 | Fornitura e montaggio di valvole di intercettazione a sfera su caldaie esistenti per realizzare il parallelo termico con gli scambiatori; per coppia di valvole DN 250 | cad | € 6.285,61 | Lit 12.170.640 |

| 12.P17 | CAPITOLO 17 - SOTTOSTAZIONI DI SCAMBIO TERMICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P17.A05 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 50 kW | cad | € 9.984,70 | Lit 19.333.080 |
| 12.P17.A10 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 70 kW | cad | € 10.136,42 | Lit 19.626.840 |
| 12.P17.A15 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 85 kW | cad | € 10.320,27 | Lit 19.982.820 |
| 12.P17.A20 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 100 kW | cad | € 10.445,11 | Lit 20.224.560 |
| 12.P17.A25 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 150 kW | cad | € 11.050,39 | Lit 21.396.540 |
| 12.P17.A30 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 200 kW | cad | € 11.372,26 | Lit 22.019.760 |
| 12.P17.A35 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 250 kW | cad | € 11.779,99 | Lit 22.809.240 |
| 12.P17.A40 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 300 kW | cad | € 12.457,96 | Lit 24.121.980 |
| 12.P17.A45 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 350 kW | cad | € 12.870,44 | Lit 24.920.640 |
| 12.P17.A50 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 400 kW | cad | € 13.032,16 | Lit 25.233.780 |
| 12.P17.A55 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 450 kW | cad | € 13.414,08 | Lit 25.973.280 |
| 12.P17.A60 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 500 kW | cad | € 14.320,15 | Lit 27.727.680 |
| 12.P17.A65 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 600 kW | cad | € 16.177,07 | Lit 31.323.180 |
| 12.P17.A70 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 600 kW | cad | € 3.950,37 | Lit 7.648.980 |
| 12.P17.A75 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 700 kW | cad | € 16.390,42 | Lit 31.736.280 |
| 12.P17.A80 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 700 kW | cad | € 4.790,07 | Lit 9.274.860 |
| 12.P17.A85 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 800 kW | cad | € 18.822,07 | Lit 36.444.600 |
| 12.P17.A90 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 800 kW | cad | € 2.680,29 | Lit 5.189.760 |
| 12.P17.A95 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 900 kW | cad | € 19.338,84 | Lit 37.445.220 |
| 12.P17.B05 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 900 kW | cad | € 2.889,95 | Lit 5.595.720 |
| 12.P17.B10 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1000 kW | cad | € 19.598,55 | Lit 37.948.080 |
| 12.P17.B15 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte otenza termica installata: 1000 kW | cad | € 4.589,89 | Lit 8.887.260 |
| 12.P17.B20 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1100 kW | cad | € 20.593,12 | Lit 39.873.840 |
| 12.P17.B25 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1100 kW | cad | € 6.075,95 | Lit 11.764.680 |
| 12.P17.B30 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1200 kW | cad | € 24.196,34 | Lit 46.850.640 |
| 12.P17.B35 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1200 kW | cad | € 3.004,79 | Lit 5.818.080 |
| 12.P17.B40 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1300 kW | cad | € 24.463,42 | Lit 47.367.780 |
| 12.P17.B45 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1300 kW | cad | € 3.957,74 | Lit 7.663.260 |
| 12.P17.B50 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1400 kW | cad | € 24.729,97 | Lit 47.883.900 |
| 12.P17.B55 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1400 kW | cad | € 3.476,79 | Lit 6.732.000 |
| 12.P17.B60 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1500 kW | cad | € 25.404,26 | Lit 49.189.500 |
| 12.P17.B65 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1500 kW | cad | € 5.676,12 | Lit 10.990.500 |
| 12.P17.B70 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1600 kW | cad | € 25.718,75 | Lit 49.798.440 |
| 12.P17.B75 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1600 kW | cad | € 6.343,03 | Lit 12.281.820 |
| 12.P17.B80 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1700 kW | cad | € 26.098,56 | Lit 50.533.860 |
| 12.P17.B85 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1700 kW | cad | € 6.938,83 | Lit 13.435.440 |
| 12.P17.B90 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 1800 kW | cad | € 26.739,13 | Lit 51.774.180 |
| 12.P17.B95 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte. Potenza termica 1800 kW | cad | € 6.536,89 | Lit 12.657.180 |
| 12.P17.C05 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 2000 kW | cad | € 26.979,87 | Lit 52.240.320 |
| 12.P17.C10 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica 2000 kW | cad | € 6.510,55 | Lit 12.606.180 |
| 12.P17.C15 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 3000 kW | cad | € 39.772,87 | Lit 77.011.020 |
| 12.P17.C20 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica 3000 kW | cad | € 8.533,93 | Lit 16.524.000 |
| 12.P17.C25 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 4000 kW | cad | € 48.814,10 | Lit 94.517.280 |
| 12.P17.C30 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica 4000 kW | cad | € 17.410,81 | Lit 33.712.020 |
| 12.P17.C35 005 | Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica installata: 5000 kW | cad | € 52.773,43 | Lit 102.183.600 |
| 12.P17.C40 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento dei circuiti della sottostazione di scambio termico per il solo servizio riscaldamento completa in ogni sua parte Potenza termica 5000 kW | cad | € 17.452,95 | Lit 33.793.620 |

| 12.P18 | CAPITOLO 18 - SEZIONI DI SOTTOSTAZIONI DI SCAMBIO TERMICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P18.A05 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 50 kW | cad | € 5.040,82 | Lit 9.760.380 |
| 12.P18.A10 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 70 kW | cad | € 5.359,52 | Lit 10.377.480 |
| 12.P18.A15 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 85 kW | cad | € 5.389,55 | Lit 10.435.620 |
| 12.P18.A20 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 100 kW | cad | € 5.419,05 | Lit 10.492.740 |
| 12.P18.A25 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 150 kW | cad | € 5.658,74 | Lit 10.956.840 |
| 12.P18.A30 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 200 kW | cad | € 6.330,91 | Lit 12.258.360 |
| 12.P18.A35 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 250 kW | cad | € 6.405,72 | Lit 12.403.200 |
| 12.P18.A40 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 300 kW | cad | € 6.722,32 | Lit 13.016.220 |
| 12.P18.A45 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 300 kW | cad | € 4.142,12 | Lit 8.020.260 |
| 12.P18.A50 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 350 kW | cad | € 7.681,07 | Lit 14.872.620 |
| 12.P18.A55 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 350 kW | cad | € 4.076,27 | Lit 7.892.760 |
| 12.P18.A60 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 400 kW | cad | € 7.875,98 | Lit 15.250.020 |
| 12.P18.A65 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 400 kW | cad | € 3.948,26 | Lit 7.644.900 |
| 12.P18.A70 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 450 kW | cad | € 8.146,22 | Lit 15.773.280 |
| 12.P18.A75 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 450 kW | cad | € 4.032,02 | Lit 7.807.080 |
| 12.P18.A80 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 500 kW | cad | € 8.551,84 | Lit 16.558.680 |
| 12.P18.A85 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 500 kW | cad | € 3.855,55 | Lit 7.465.380 |
| 12.P18.A90 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 600 kW | cad | € 9.454,23 | Lit 18.305.940 |
| 12.P18.A95 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 600 kW | cad | € 3.586,89 | Lit 6.945.180 |
| 12.P18.B05 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 700 kW | cad | € 10.052,13 | Lit 19.463.640 |
| 12.P18.B10 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 700 kW | cad | € 4.875,40 | Lit 9.440.100 |
| 12.P18.B15 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 800 kW | cad | € 11.490,78 | Lit 22.249.260 |
| 12.P18.B20 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 800 kW | cad | € 4.207,97 | Lit 8.147.760 |
| 12.P18.B25 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 900 kW | cad | € 12.408,97 | Lit 24.027.120 |
| 12.P18.B30 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 900 kW | cad | € 3.490,48 | Lit 6.758.520 |
| 12.P18.B35 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 1000 kW | cad | € 12.749,28 | Lit 24.686.040 |
| 12.P18.B40 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 1000 kW | cad | € 4.285,40 | Lit 8.297.700 |
| 12.P18.B45 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 1200 kW | cad | € 14.071,51 | Lit 27.246.240 |
| 12.P18.B50 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 1200 kW | cad | € 4.553,01 | Lit 8.815.860 |
| 12.P18.B55 005 | Fornitura, posa e montaggio di sezione di sottostazione di scambio termico dedicata alla produzione di acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 1400 kW | cad | € 14.406,54 | Lit 27.894.960 |
| 12.P18.B60 005 | Sovrapprezzo per sdoppiamento circuiti nella sezione di sottostazione di scambio termico di produzione acqua-igienico sanitaria completa in ogni sua parte compresi i collegamenti alla sezione dedicata al riscaldamento Potenza termica installata: 1400 kW | cad | € 5.413,25 | Lit 10.481.520 |
| 12.P19 | CAPITOLO 19 - SMANTELLAMENTO DI GENERATORI DI CALORE E TUBAZIONI |  |  |  |
| 12.P19.A05 005 | Rimozione e demolizione di generatore di calore installato nei locali d'utenza (compreso sgombero materiali di risulta) | cad | € 1.551,91 | Lit 3.004.920 |
| 12.P19.A10 005 | Smontaggio e demolizione di tubazioni esistenti, compreso il taglio, il trasporto a discarica autorizzata, per qualsiasi diametro | kg | € 2,79 | Lit 5.406 |

| 12.P20 | CAPITOLO 20 - SOVRAPPREZZI E FORNITURE SPECIALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.P20.A05 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferenti le tubazioni precoibentate dal DN 25 al DN 40 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate | ml | € 2,78 | Lit 5.379 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P05.A10, P05.A15. |  |  |  |
| 12.P20.A10 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 50 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate | ml | € 3,07 | Lit 5.943 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P07.C10. |  |  |  |
| 12.P20.A15 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 65 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate | ml | € 3,42 | Lit 6.624 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P07.C15. |  |  |  |
| 12.P20.A20 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 80 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate | ml | € 3,85 | Lit 7.446 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P07.C20. |  |  |  |
| 12.P20.A25 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 100 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate | ml | € 4,65 | Lit 8.996 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P07.C25. |  |  |  |
| 12.P20.A30 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 125 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate | ml | € 6,37 | Lit 12.332 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P07.C30. |  |  |  |
| 12.P20.A35 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 150 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate | ml | € 7,39 | Lit 14.304 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P07.C35. |  |  |  |
| 12.P20.A40 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 200 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate | ml | € 8,37 | Lit 16.208 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P07.C40. |  |  |  |
| 12.P20.A45 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti afferente le tubazioni precoibentate DN 250 conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate | ml | € 10,77 | Lit 20.858 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P07.C90. |  |  |  |
| 12.P20.A50 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate nell'esecuzione del ripristino della coibentazione delle tubazioni precoibentate di diametro compreso tra DN 25 e DN 50: | cad | € 35,08 | Lit 67.931 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P05.B15. |  |  |  |
| 12.P20.A55 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate nell'esecuzione del ripristino della coibentazione delle tubazioni precoibentate di diametro compreso tra DN 65 e DN 125 | cad | € 54,88 | Lit 106.266 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P05.B20. |  |  |  |
| 12.P20.A60 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate nell'esecuzione del ripristino della coibentazione delle tubazioni precoibentate di diametro compreso tra DN 150 e DN 200 | cad | € 94,48 | Lit 182.934 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P05.B25. |  |  |  |
| 12.P20.A65 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate nell'esecuzione del ripristino della coibentazione delle tubazioni precoibentate di diametro compreso tra DN 250 e DN 400 | cad | € 153,87 | Lit 297.937 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P05.B30. |  |  |  |
| 12.P20.A70 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 25/DN 32/DN 40, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 25/DN 32/DN 40, riduzioni precoibentate, fondelli DN 25/DN 32/DN 40);conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate | cad | € 33,34 | Lit 64.554 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P07.A05, P07.A10, P07.A20, P07.A30, P07.A40, P08.A05, P08.A10, P08.A15, P10.A05, P10.A10, P10.A15, P11.A05, P11.A10, P11.A15. |  |  |  |
| 12.P20.A75 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 50, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 50, riduzioni precoibentate, fondelli DN 50); conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate | cad | € 36,83 | Lit 71.310 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P06.A20, P07.A45, P07.A50, P07.A55, P07.A60, P08.A20, P10.A20, P10.A25, P10.A30, P11.A20. |  |  |  |
| 12.P20.A80 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 65, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 65, riduzioni precoibentate, fondelli DN 65); conseguente all'adozione delle muffole precoibentate | cad | € 41,05 | Lit 79.487 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P06.A25, P07.A70, P07.A75, P07.A80, P07.A85, P08.A25, P10.A35, P10.A40, P10.A45, P10.A50, P11.A25, P11.A55. |  |  |  |
| 12.P20.A85 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 80, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 80, riduzioni precoibentate, fondelli DN 80); conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate: | cad | € 46,15 | Lit 89.352 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P06.A30, P07.B05, P07.B10, P07.B15, P07.B20, P08.A30, P10.A55, P10.A60, P10.A65, P10.A70, P11.A30. |  |  |  |
| 12.P20.A90 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 100, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 100, riduzioni precoibentate, fondelli DN 100); conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate | cad | € 55,76 | Lit 107.957 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P06.A35, P07.A15, P07.B40, P07.B50, P08.A35, P10.A75, P10.A80, P10.A85, P10.A90, P10.A95, P11.A35. |  |  |  |
| 12.P20.A95 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 125, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 125, riduzioni precoibentate, fondelli DN 125); conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate | cad | € 76,43 | Lit 147.982 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P06.A40, P07.B70, P07.B75, P07.B80, P07.B85, P08.A40, P10.B05, P10.B10, P10.B15, P10.B20, P11.A40. |  |  |  |
| 12.P20.B05 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 150, tee di derivazioni prefabbricati, valvole precoibentate DN 150, riduzioni precoibentate, fondelli DN 150); conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate | cad | € 88,65 | Lit 171.654 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P06.A45, P07.C20, P07.C25, P07.C30, P07.C35, P08.A45, P10.B25, P10.B30, P10.B35, P10.B40, P10.B45, P11.A45. |  |  |  |
| 12.P20.B10 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 200, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 200, riduzioni precoibentate, fondelli DN 200); conseguente all'adozione delle muffole elettrosaldate | cad | € 100,45 | Lit 194.494 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P06.A50, P07.C70, P07.C75, P07.C80, P07.C85, P08.A50, P10.B50, P10.B55, P10.B60, P10.B65, P11.A50. |  |  |  |
| 12.P20.B15 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti (curve precoibentate DN 250, tee di derivazione prefabbricati, valvole precoibentate DN 150, riduzioni precoibentate, fondelli DN 250); conseguente all'adozione delle muffole precoibentate | cad | € 129,27 | Lit 250.296 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P06.A55, P07.D25, P07.D30, P07.D35, P07.D40, P07.D45, P08.A55, P10.B75, P10.B80, P10.B85, P11.A55. |  |  |  |
| 12.P20.B20 005 | Descrizione Fornitura, posa e montaggio di sottostazione di scambio termico da 2.400 kW, completa di tutte le sue parti componenti secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le coibentazioni, gli allacciamenti ai terminali di rete di distribuzione del calore ed i collegamenti elettrici dai quadri delle regolazioni e contabilizzazioni alla strumentazione in campo. | cad | € 32.375,85 | Lit 62.688.384 |
| 12.P20.B25 005 | Descrizione. Sovrapprezzo per il frazionamento della potenza termica installata in sottostazioni per il riscaldamento con una potenzialità complessiva maggiore di 700 kW, mediante la fornitura e la posa di più scambiatori di calore in parallelo, inclusi i relativi collegamenti idraulici e le coibentazioni, ciascuno esente da collaudo ISPESL e da obbligo di revisione periodica (contenuto d'acqua inferiore a 25 litri): l'importo e definito per ogni kW di potenza fatta oggetto di frazionamento. | kw | € 3,37 | Lit 6.528 |
| 12.P20.B30 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti relativamente alla fornitura, posa e montaggio di chiusino a tenuta stagna in ghisa sferoidale GS 500 - 7 a norma ISO 1083 conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124 (1995) costituito da coperchio circolare di diametro 835 mm e telaio di dimensioni 1000 x 1000 mm, passo d'uomo 800 mm, tenuta stagna ottenuta tramite guarnizione in neoprene a profilo speciale posizionata sul coperchio, bloccato in compressione per mezzo di tre bulloni perimetrali in acciaio inox in sostituzione del chiusino con caratteristiche inferiori, previsto in Capitolato | cad | € 168,11 | Lit 325.502 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P04.A35, P04.A45, P08.A05, P08.A10, P08.A15, P08.A20, P08.A25, P08.A30, P08.A35, P08.A40, P08.A45, P08.A50, P08.A55. |  |  |  |
| 12.P20.B35 005 | Descrizione Sostituisce il riferimento. Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls come rompitratta della polifora a 5 tubi in PEHD, dimensioni interne 800 x 800, inclusa la rottura e successiva sigillatura con malta cementizia delle pareti laterali per il passaggio della polifora, la fornitura e la posa del chiusino in ghisa sferoidale del tipo carrabile a 40 ton. con fissaggio del telaio alla sommità del pozzetto con malta cementizia ed ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte: | cad | € 644,79 | Lit 1.248.480 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P04.A40. |  |  |  |
| 12.P20.B40 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti per installazione complesso organi di sicurezza (valvola di scarico termico - valvola manuale a tre vie su collegamento del tubo di sicurezza allo scambiatore) per sottostazioni di scambio termico a vaso aperto con potenzialità da 50 a 400 kW: | cad | € 402,46 | Lit 779.280 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P17.A05, P17.A10, P17.A15, P17.A20, P17.A25, P17.A30, P17.A35, P17.A40, P17.A45, P17.A50. |  |  |  |
| 12.P20.B45 005 | Descrizione Sovrapprezzo ai riferimenti per installazione complesso organi di sicurezza (valvola di scarico termico - valvola manuale a tre vie su collegamento del tubo di sicurezza allo scambiatore) per sottostazioni di scambio termico a vaso aperto con potenzialita da 450 a 700 kW: | cad | € 678,50 | Lit 1.313.760 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P17.A55, P17.A60, P17.A65, P17.A75, P17.A85. |  |  |  |
| 12.P20.B50 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti per installazione complesso organi di sicurezza (valvola di scarico termico - valvola manuale a tre vie su collegamento del tubo di sicurezza allo scambiatore) per sottostazioni di scambio termico a vaso aperto con potenzialità da 800 a 1.300 kW | cad | € 1.126,80 | Lit 2.181.780 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P17.A95, P17.B10, P17.B20, P17.B30, P17.B40. |  |  |  |
| 12.P20.B55 005 | Descrizione. Sovrapprezzo ai riferimenti per installazione complesso organi di sicurezza (valvola di scarico termico - valvola manuale a tre vie su collegamento del tubo di sicurezza allo scambiatore) per sottostazioni di scambio termico a vaso aperto con potenzialita oltre 1.300 kW: | cad | € 2.560,18 | Lit 4.957.200 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P17.B50, P17.B60, P17.B70, P17.B80, P17.B90, P17.C05, P17.C15. |  |  |  |
| 12.P20.B60 005 | Descrizione. Fornitura e posa in opera di comparatore di soglia a tre livelli (min/max/allarme) omologato e marchiato CE costituito da scheda elettronica schermata assemblata all'interno di un contenitore in materiale plastico IP 55 per montaggio interno quadro su barra DIN, alimentata a 220 V monofase, con segnale in ingresso 4 : 20 mA da trasduttore attivo (misuratore di portata), in grado di trasformare il segnale stesso in tre contatti privi di tensione con punto di scambio settabile a mezzo di trimmers a 20 giri del tempo per regolazione fine, indicatori di stato dei contatti e prese "tester" per il settaggio, completo di resistenza di 1 kOhm tra il comune ed il normalmente aperto del contatto di minima per attivare la funzione di bassa portata del regolatore, inclusi i collegamenti elettrici da e per il comparatore al regolatore nel quadro di termoregolazione al quadro pompe esistenti incluse le modifiche circuitali necessarie per il comando delle pompe stesse attraverso i consensi del regolatore (max 10 m). Nota: il comparatore e alternativo ed integrativo al blocco di contatti di fine corsa da installarsi sulla valvola in caso di bassa portata, come dal Capitolato. | cad | € 190,70 | Lit 369.240 |
| 12.P20.B65 005 | Descrizione Rimozione delle rotaie in acciaio e delle traversine in legno costituenti i binari di linee tramviarie dismesse, su sedi stradali dove i binari sono coincidenti con le zone di posa dei tubi preisolati. La rimozione avverrà secondo le seguenti procedure: - taglio dell'asfalto con benna da 1 m di larghezza sulla parte interna alle rotaie; - scarifica dell'asfalto con benna da 1 m di larghezza sulla parte interna alle rotaie e scarifica libera sulla parte esterna; - taglio delle rotaie lungo l'asse longitudinale con attrezzatura ossiacetilenica in tronconi da 4 m; - scollegamento delle rotaie dalle traversine in legno con l'ausilio dei mezzi d'opera; - scavo di 2,6 m di larghezza sino a 0,5 m di profondità per l'asportazione delle traversine, posizionate ad 1 m di distanza tra loro lungo l'asse longitudinale dello scavo; - rimozione, accatastamento e successivo trasporto presso aziende autorizzate allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi delle traversine in legno; - trasporto sino a discarica autorizzata dei materiali inerti. Nota 1: il prezzo s'intende riferito ad 1 m di binario (doppia rotaia). Nota 2: le traversine in legno sono trattate con bitume e vengono assimilate a rifiuti tossici e nocivi. | ml | € 115,89 | Lit 224.400 |
| 12.P20.B70 005 | Descrizione Realizzazione di punto di fornitura calore con gruppo di contabilizzazione per sottostazioni di scambio termico realizzate autonomamente a cura dell'utente con potenzialità da 50 a 400 kW, a partire dalle valvole di radice (escluse dal presente prezzo) sino alle valvole di sezionamento (comprese) sul circuito primario a valle del misuratore di portata. Nota: sono escluse le tubazioni del circuito primario dalle valvole di radice alla valvola di by pass. Materiale da installare: - valvola di drenaggio e sfiato con attacchi a saldare DN 20/ PN 40: n. 4 - valvola di by pass con attacchi a saldare DN 40/ PN 40: n. 1 - valvola di intercettazione a sfera flangiata DN 65/PN 25: n. 2 - tubo in acciaio nero, raccorderia, flange, bulloni, guarnizioni: da staffare e verniciare - misuratore di portata elettromagnetico DN 25/PN 40: n. 1 - complesso di contabilizzazione: n. 1 - manometri lato primario: n. 1 - termometri lato primario: n. 1 | cad | € 5.241,52 | Lit 10.149.000 |
| 12.P20.B75 005 | Descrizione Realizzazione di punto di fornitura calore con gruppo di contabilizzazione per sottostazioni di scambio termico realizzate autonomamente a cura dell'utente con potenzialità da 450 a 700 kW, a partire dalle valvole di radice (escluse dal presente prezzo) sino alle valvole di sezionamento (comprese) sul circuito primario a valle del misuratore di portata. Nota: sono escluse le tubazioni del circuito primario dalle valvole di radice alla valvola di by pass. Materiale da installare: - valvola di drenaggio e sfiato con attacchi a saldare DN 20/ PN 40: n. 4 - valvola di by pass con attacchi a saldare DN 50/ PN 40: n. 1 - valvola di intercettazione a sfera flangiata DN 65/PN 25: n. 2 - tubo in acciaio nero, raccorderia, flange, bulloni, guarnizioni: da staffare e verniciare - misuratore di portata elettromagnetico DN 50/PN 40: n. 1 - complesso di contabilizzazione: n. 1 - manometri lato primario: n. 1 - termometri lato primario: n. 1 | cad | € 5.884,20 | Lit 11.393.400 |
| 12.P20.B80 005 | Descrizione Realizzazione di punto di fornitura calore con gruppo di contabilizzazione per sottostazioni di scambio termico realizzate autonomamente a cura dell'utente con potenzialità da 800 a 1300 kW, a partire dalle valvole di radice (escluse dal presente prezzo) sino alle valvole di sezionamento (comprese) sul circuito primario a valle del misuratore di portata. Nota: sono escluse le tubazioni del circuito primario dalle valvole di radice alla valvola di by pass. Materiale da installare: - valvola di drenaggio e sfiato con attacchi a saldare DN 20/ PN 40: n. 4 - valvola di by pass con attacchi a saldare DN 100/ PN 25: n. 1 - valvola di intercettazione a sfera flangiata DN 100/PN 25: n. 2 - tubo in acciaio nero, raccorderia, flange, bulloni, guarnizioni: da staffare e verniciare - misuratore di portata elettromagnetico DN 50/PN 40: n. 1 - complesso di contabilizzazione: n. 1 - manometri lato primario: n. 1 - termometri lato primario: n. 1 | cad | € 6.937,77 | Lit 13.433.400 |
| 12.P20.B85 005 | Descrizione. Sovrapprezzo alla voce "formazione di derivazione" (vedi riferimenti) per utilizzo di presa in carico costituita da collare di appoggio, tronchetto, speciale valvola DN 40, comprensivo delle saldature, foro della tubazione con attrezzo speciale, scavo di sondaggio e attrezzatura di cantiere | cad | € 644,26 | Lit 1.247.460 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P07.A55, P07.A75, P07.B05, P07.B35, P07.B60, P07.C05, P07.C50, P07.D05, P07.D60, P07.E20, P07.E80. |  |  |  |
| 12.P20.B90 005 | Descrizione. Sovrapprezzo alla voce "formazione di derivazione" (vedi riferimenti) per utilizzo di presa in carico costituita da collare di appoggio, tronchetto, speciale valvola DN 50, comprensivo delle saldature, foro della tubazione con attrezzo speciale, scavo di sondaggio e attrezzatura di cantiere | cad | € 689,56 | Lit 1.335.180 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P07.A60, P07.A80, P07.B10, P07.B40, P07.B65, P07.C10, P07.C55, P07.D10, P07.D65, P07.E25, P07.E85. |  |  |  |
| 12.P20.B95 005 | Descrizione. Sovrapprezzo alla voce "formazione di derivazione" (vedi riferimenti) per utilizzo di presa in carico costituita da collare di appoggio, tronchetto, speciale valvola DN 65, comprensivo delle saldature, foro della tubazione con attrezzo speciale, scavo di sondaggio e attrezzatura di cantiere | cad | € 824,95 | Lit 1.597.320 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P07.A85, P07.B15, P07.B70, P07.C15, P07.C60, P07.D15, P07.D70, P07.E30, P07.E90. |  |  |  |
| 12.P20.C05 005 | Descrizione. Sovrapprezzo alla voce "formazione di derivazione" (vedi riferimenti) per utilizzo di presa in carico costituita da collare di appoggio, tronchetto, speciale valvola DN 100, comprensivo delle saldature, foro della tubazione con attrezzo speciale, scavo di sondaggio e attrezzatura di cantiere: | cad | € 1.168,94 | Lit 2.263.380 |
|  | Questa voce fa riferimento a: P07.A15, P07.B80, P07.C25, P07.C70, P07.D25, P07.D80, P07.E40, P07.F05. |  |  |  |
| 12.P20.C10 005 | Descrizione. Sovrapprezzo alla fornitura, posa in opera e montaggio di tubazioni diritte in acciaio preisolate da installarsi all'interno di tubo camicia di diametro 800 mm, in spezzoni da 6 m ricavati da barra standard di 12 m, comprendente l'incidenza delle scarifiche di coibentazione, dei tagli e delle muffolature aggiuntive nonché degli anelli di supporto in PHDE, calcolata per metro lineare di tubazione DN 250. | ml | € 86,92 | Lit 168.300 |
| 12.P20.C15 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera mediante pressotrivella di tubo diritto in acciaio nero DN 800 spessore minimo 5 mm per attraversamenti in spingitubo comprensivo di scavo, ricolmatura e tutte le opere per il posizionamento ed il livellamento delle macchine spingitubo. | ml | € 808,09 | Lit 1.564.680 |
| 12.P20.C20 005 | Descrizione Riposizionamento idraulico di apparecchiature esistenti nelle centrali termiche collocate sul tetto, quali vaso di espansione chiuso e gruppo di riempimento dovuto alla messa fuori servizio della caldaia ed alla conseguente esclusione dei punti di inserimento nel circuito delle suddette apparecchiature, consistente in: - sezionamento ed abbassamento del livello idraulico del circuito; - movimentazione del materiale e dell'attrezzatura sino al piano copertura attraverso il vano scala; - taglio e demolizione della tubazione di collegamento del vaso di espansione al circuito; - taglio e demolizione della tubazione di collegamento del gruppo di riempimento al circuito; - costruzione e montaggio della nuova tubazione di collegamento del vaso di espansione; - costruzione e montaggio della nuova tubazione di collegamento del gruppo di riempimento; - caricamento del circuito. Materiale da utilizzare: - tubo in acciaio nero UNI 8863 serie media (diametro 1/2" e 1"). | cad | € 269,76 | Lit 522.322 |
| 12.P20.C25 005 | Descrizione Rimozione di elettropompe esistenti che risultano insufficienti, in edifici con centrale termica sul tetto, previo scollegamento elettrico. Sono inclusi lo svuotamento del circuito, lo smontaggio delle pompe e relativo allontanamento, con successivo trasporto in discarica, nonché lo smontaggio delle linee elettriche di alimentazione sino ai morsetti posti nel quadro elettrico esistente. | cad | € 116,42 | Lit 225.420 |
| 12.P20.C30 005 | Descrizione Costruzione e montaggio di tronchetto in tubo di acciaio nero diametro 2"1/2 : 4" lunghezza 300 : 600 mm, per la sostituzione sulle linee di elettropompe e/o valvole miscelatrici esistenti rimosse in edifici con centrale termica sul tetto. | cad | € 85,87 | Lit 166.260 |
| 12.P20.C35 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di valvola a sfera da installare a valle delle pompe gemellari con corpo PN 16 ricavato da barra in acciaio ASTM A 105, sfera in acciaio AISI 316, stelo in acciaio AISI 420 B, guarnizioni in PTFE, comando a leva in acciaio, del tipo Wafer per l'inserimento tra due controflange incluso bulloni e guarnizioni, DN 65. | cad | € 230,73 | Lit 446.760 |
| 12.P20.C40 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di valvola a sfera da installare a valle delle pompe gemellari con corpo PN 16 ricavato da barra in acciaio ASTM A 105, sfera in acciaio AISI 316, stelo in acciaio AISI 420 B, guarnizioni in PTFE, comando a leva in acciaio, del tipo Wafer per l'inserimento tra due controflange incluso bulloni e guarnizioni, DN 80. | cad | € 254,44 | Lit 492.660 |
| 12.P20.C45 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di valvola a sfera da installare a valle delle pompe gemellari con corpo PN 16 ricavato da barra in acciaio ASTM A 105, sfera in acciaio AISI 316, stelo in acciaio AISI 420 B, guarnizioni in PTFE, comando a leva in acciaio, del tipo Wafer per l'inserimento tra due controflange incluso bulloni e guarnizioni, DN 100. | cad | € 394,56 | Lit 763.980 |
| 12.P20.C50 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di valvola a sfera da installare a valle delle pompe gemellari con corpo PN 16 ricavato da barra in acciaio ASTM A 105, sfera in acciaio AISI 316, stelo in acciaio AISI 420 B, guarnizioni in PTFE, comando a leva in acciaio, del tipo Wafer per l'inserimento tra due controflange incluso bulloni e guarnizioni, DN 125. | cad | € 593,69 | Lit 1.149.540 |
| 12.P20.C55 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso in lamiera di acciaio verniciato di forte spessore, con membrana in elastomero, precaricato a 1,5 bar con attacco a valvola per la ricarica, del tipo NON omologato ISPESL, pressione di lavoro sino 10 bar da 18 l, inclusa quota parte di tubo in acciaio nero per il collegamento al circuito. | cad | € 82,71 | Lit 160.140 |
| 12.P20.C60 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso in lamiera di acciaio verniciato di forte spessore, con membrana in elastomero, precaricato a 1,5 bar con attacco a valvola per la ricarica, del tipo NON omologato ISPESL, pressione di lavoro sino 10 bar da 24 l, inclusa quota parte di tubo in acciaio nero per il collegamento al circuito. | cad | € 91,66 | Lit 177.480 |
| 12.P20.C65 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso in lamiera di acciaio verniciato di forte spessore, con membrana in elastomero, precaricato a 1,5 bar con attacco a valvola per la ricarica, del tipo omologato ISPESL, pressione di lavoro sino 6 bar da 35 l, inclusa quota parte di tubo in acciaio nero per il collegamento al circuito. | cad | € 141,71 | Lit 274.380 |
| 12.P20.C70 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso in lamiera di acciaio verniciato di forte spessore, con membrana in elastomero, precaricato a 1,5 bar con attacco a valvola per la ricarica, del tipo omologato ISPESL, pressione di lavoro sino 6 bar da 50 l, inclusa quota parte di tubo in acciaio nero per il collegamento al circuito. | cad | € 158,56 | Lit 307.020 |
| 12.P20.C75 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso in lamiera di acciaio verniciato di forte spessore, con membrana in elastomero, precaricato a 1,5 bar con attacco a valvola per la ricarica, del tipo omologato ISPESL, pressione di lavoro sino 6 bar da 80 l, inclusa quota parte di tubo in acciaio nero per il collegamento al circuito. | cad | € 186,48 | Lit 361.080 |
| 12.P20.C80 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare con attacchi flangiati DN 32 PN 6/10 a rotore immerso, costituito da corpo in ghisa GG.15/20, girante resistente alla corrosione in materiale composito/acciaio inox, albero e cuscinetti in ceramica guarnizioni in EPDM; motore asincrono monofase 230/240 V con selettore a tre velocità - potenza 400 W -portata 12 mc/h - prevalenza 5 m c.a.. Nota: l'installazione s'intende completa di carpenteria metallica di staffaggio. | cad | € 797,55 | Lit 1.544.280 |
| 12.P20.C85 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare con attacchi flangiati DN 40 PN 6/10 a rotore immerso, costituito da corpo in ghisa GG.15/20, girante resistente alla corrosione in materiale composito/acciaio inox, albero e cuscinetti in ceramica guarnizioni in EPDM; motore asincrono monofase 230/240 V con selettore a tre velocità - potenza 460 W -portata 18 mc/h - prevalenza 9 m c.a.. Nota: l'installazione s'intende completa di carpenteria metallica di staffaggio. | cad | € 927,14 | Lit 1.795.200 |
| 12.P20.C90 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare con attacchi flangiati DN 50 PN 6/10 a rotore immerso, costituito da corpo in ghisa GG.15/20, girante resistente alla corrosione in materiale composito/acciaio inox, albero e cuscinetti in ceramica guarnizioni in EPDM; motore asincrono monofase 230/240 V con selettore a tre velocità - potenza 780 W -portata 30 mc/h - prevalenza 9 m c.a.. Nota: l'installazione s'intende completa di carpenteria metallica di staffaggio. | cad | € 1.080,44 | Lit 2.092.020 |
| 12.P20.C95 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare con attacchi flangiati DN 65 PN 6/10 a rotore immerso, costituito da corpo in ghisa GG.15/20, girante resistente alla corrosione in materiale composito/acciaio inox, albero e cuscinetti in ceramica guarnizioni in EPDM; motore asincrono monofase 230/240 V con selettore a tre velocità - potenza 1550 W -portata 48 mc/h - prevalenza 14 m c.a.. Nota: l'installazione s'intende completa di carpenteria metallica di staffaggio. | cad | € 1.360,16 | Lit 2.633.640 |
| 12.P20.D05 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare con valvola automatica a clapet costituita da corpo in ghisa GG 25 PN 16, girante maggiorata in ghisa GG 25, albero motore in acciaio inox AISI 431, tenuta meccanica in ceramica e grafite, motori asincroni trifase maggiorati in costruzione chiusa con grado di protezione IP 44 e raffreddamento esterno a mezzo ventola in ghisa GG 25 calettata direttamente sull'albero motore con carter di protezione metallico rimovibile, attacchi flangiati DN 50 PN 16, portata 12,9 mc/h - prevalenza 10 m c.a. - potenza elettrica 1,1 kW - 380 V trifase - 1450 giri/minuto (4 poli). | cad | € 2.334,19 | Lit 4.519.620 |
| 12.P20.D10 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare con valvola automatica a clapet costituita da corpo in ghisa GG 25 PN 16, girante maggiorata in ghisa GG 25, albero motore in acciaio inox AISI 431, tenuta meccanica in ceramica e grafite, motori asincroni trifase maggiorati in costruzione chiusa con grado di protezione IP 44 e raffreddamento esterno a mezzo ventola in ghisa GG 25 calettata direttamente sull'albero motore con carter di protezione metallico rimovibile, attacchi flangiati DN 50 PN 16, portata 17,2 : 21,5 mc/h - prevalenza 10 m c.a. - potenza elettrica 1,5 kW - 380 V trifase - 1450 giri/minuto (4 poli). | cad | € 2.367,38 | Lit 4.583.880 |
| 12.P20.D15 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare con valvola automatica a clapet costituita da corpo in ghisa GG 25 PN 16, girante maggiorata in ghisa GG 25, albero motore in acciaio inox AISI 431, tenuta meccanica in ceramica e grafite, motori asincroni trifase maggiorati in costruzione chiusa con grado di protezione IP 44 e raffreddamento esterno a mezzo ventola in ghisa GG 25 calettata direttamente sull'albero motore con carter di protezione metallico rimovibile, attacchi flangiati DN 50/65 PN 16, portata 25,8 : 30,1 mc/h - prevalenza 10 m c.a. - potenza elettrica 2,2 kW - 380 V trifase - 1450 giri/minuto (4 poli). | cad | € 2.509,08 | Lit 4.858.260 |
| 12.P20.D20 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare con valvola automatica a clapet costituita da corpo in ghisa GG 25 PN 16, girante maggiorata in ghisa GG 25, albero motore in acciaio inox AISI 431, tenuta meccanica in ceramica e grafite, motori asincroni trifase maggiorati in costruzione chiusa con grado di protezione IP 44 e raffreddamento esterno a mezzo ventola in ghisa GG 25 calettata direttamente sull'albero motore con carter di protezione metallico rimovibile, attacchi flangiati DN 65 PN 16, portata 34,4 : 38,7 mc/h - prevalenza 10 m c.a. - potenza elettrica 2,2 kW - 380 V trifase - 1450 giri/minuto (4 poli). | cad | € 2.576,51 | Lit 4.988.820 |
| 12.P20.D25 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare con valvola automatica a clapet costituita da corpo in ghisa GG 25 PN 16, girante maggiorata in ghisa GG 25, albero motore in acciaio inox AISI 431, tenuta meccanica in ceramica e grafite, motori asincroni trifase maggiorati in costruzione chiusa con grado di protezione IP 44 e raffreddamento esterno a mezzo ventola in ghisa GG 25 calettata direttamente sull'albero motore con carter di protezione metallico rimovibile, attacchi flangiati DN 65 PN 16, portata 43 : 51,6 mc/h - prevalenza 10 m c.a. - potenza elettrica 3 kW - 380 V trifase - 1450 giri/minuto (4 poli). | cad | € 2.707,15 | Lit 5.241.780 |
| 12.P20.D30 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di tubo preisolato flessibile costituito da: - tubo di servizio in polietilene reticolato PE-X a base di PHDE, secondo le norme UNI 9338 e DIN 16892/16893, adatto per pressione di esercizio continuativa pari a 6 bar a 95 °C con punte a 110 °C, diametro 75 mm; - barriera di alluminio contro la diffusione del vapore acqueo; - fasciatura di protezione in tessuto; - isolamento senza impiego di CFC in PUR schiumato con CO2 al 100 %; - barriera contro la diffusione dell'ossigeno a bassa densità LDPE estruso privo di giunture, diametro 142 mm. Confezionato in rotoli a misura, da installarsi nelle canne ex pattume senza soluzione di continuità, con staffaggio a bloccare con collari di tipo pesante sulla verticale, giunzioni con le tubazioni in acciaio nero a mezzo di raccordi con dado di serraggio e tiranti ed estremità opposta filettata/flangiata, tappo sulle testate in polietilene termoretraibile. | ml | € 171,21 | Lit 331.500 |
| 12.P20.D35 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di tubo preisolato flessibile costituito da: - tubo di servizio in polietilene reticolato PE-X a base di PHDE, secondo le norme UNI 9338 e DIN 16892/16893, adatto per pressione di esercizio continuativa pari a 6 bar a 95 °C con punte a 110 °C, diametro 90 mm; - barriera di alluminio contro la diffusione del vapore acqueo; - fasciatura di protezione in tessuto; - isolamento senza impiego di CFC in PUR schiumato con CO2 al 100 %; - barriera contro la diffusione dell'ossigeno a bassa densità LDPE estruso privo di giunture, diametro 162 mm. Confezionato in rotoli a misura, da installarsi nelle canne ex pattume senza soluzione di continuità, con staffaggio a bloccare con collari di tipo pesante sulla verticale, giunzioni con le tubazioni in acciaio nero a mezzo di raccordi con dado di serraggio e tiranti ed estremità opposta filettata/flangiata, tappo sulle testate in polietilene termoretraibile. | ml | € 206,50 | Lit 399.840 |
| 12.P20.D40 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di tubo preisolato flessibile costituito da: - tubo di servizio in polietilene reticolato PE-X a base di PHDE, secondo le norme UNI 9338 e DIN 16892/16893, adatto per pressione di esercizio continuativa pari a 6 bar a 95 °C con punte a 110 °C, diametro 110 mm; - barriera di alluminio contro la diffusione del vapore acqueo; - fasciatura di protezione in tessuto; - isolamento senza impiego di CFC in PUR schiumato con CO2 al 100 %; - barriera contro la diffusione dell'ossigeno a bassa densità LDPE estruso privo di giunture, diametro 162 mm. Confezionato in rotoli a misura, da installarsi nelle canne ex pattume senza soluzione di continuità, con staffaggio a bloccare con collari di tipo pesante sulla verticale, giunzioni con le tubazioni in acciaio nero a mezzo di raccordi con dado di serraggio e tiranti ed estremità opposta filettata/flangiata, tappo sulle testate in polietilene termoretraibile. | ml | € 241,27 | Lit 467.160 |
| 12.P20.D45 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di quadro elettrico e relativa quota parte della linea di alimentazione per il comando e la protezione delle elettropompe gemellari con potenza da 1,1 a 1,5 kW contemporanei - 380 v trifasi, inclusa la linea di collegamento alle pompe stesse, costituiti da: - linea di alimentazione in cavo antifiamma quadripolare (4 x 2,5 mm2 installato in tubo di PVC diametro 25 mm, derivata dalla linea principale nel locale, inclusi minuteria e staffaggio; - quadro elettrico di comando e protezione interamente cablato costituito da carpenteria metallica (dimensioni 500 x 400 x 200), con porta metallica e controporta trasparente incernierate, con pannello di fondo e barra DIN per il supporto delle apparecchiature, completo di sezionatore generale blocco porta, trasformatore 400/24 V per ausiliari, n. 2 teleruttori da 1,5 kW per comando pompe ciascuno con rele termico e blocchi di contatti, n. 1 selettore automatico/manuale, n. 1 orologio giornaliero/settimanale programmabile del tipo digitale montato internamente al quadro, n. 1 selettore di scelta pompe a tre posizioni (1-0-2) spiè di segnalazione marcia/arresto/termico, spia presenza tensione, canaletta in PVC per il contenimento dei cavi, morsettiera di appoggio e pressacavi per l'ingrèsso e l'uscita degli stesse, inclusi minuterie e staffaggio; - linea di collegamento del quadro alle pompe in cavi antifiamma quadripolari (2 x 4 x 2,5 mm2) installati in tubo di PVC diametro 25 mm, inclusi minuteria e staffaggio. | cad | € 1.890,11 | Lit 3.659.760 |
| 12.P20.D50 005 | Descrizione Fornitura e posa in opera di impianto elettrico aggiuntivo per l'illuminazione del locale e per l'alimentazione dei quadri elettrici di una sottostazione di tipo non convenzionale con la centrale termica esistente sul tetto, installata in un locale privo di alimentazione elettrica che di servizi, per potenze sino a 5 kW contemporanei a 380 V trifasi, costituito da: - linea di alimentazione derivata a valle del contatore generale dell'edificio dalla linea principale in cavo antifiamma (5 x 4 mm2) installato in tubo di PVC diametro 32 mm, inclusi minuteria e staffaggio, completa di: - un interruttore magnetotermico - differenziale quadripolare in custodia isolante; - una scatola di derivazione stagna per lo sdoppiamento dell'alimentazione (380 V trifase al quadro pompe 220 V monofase + N agli altri utilizzatori); - una scatola di derivazione stagna piombabile per l'alimentazione a 220 V monofase + N dei quadri di termoregolazione, contabilizzazione e dell'impianto di illuminazione; - linea di alimentazione e collegamento per l'impianto di illuminazione derivata dalla scatola piombabile di cui sopra in cavo antifiamma (3 x 1,5 mm2) installato in tubo di PVC diametro 18 mm inclusi minuteria e staffaggio, completa di: - un interruttore magnetotermico in custodia isolante per la protezione ed il sezionamento dell'impianto di illuminazione; una plafoniera stagna IP 55 a tubi fluorescenti 2 x 36 W. | cad | € 569,98 | Lit 1.103.640 |
|  | Descrizione Fornitura ed installazione di valvola limitatrice di portata L'installazione della valvola dovra comprendere: A) scarico dell'impianto fino alle valvole terminali; B) rimozione della coibentazione della tubazione; C) taglio della tubazione e spicchiatura dei terminali; D) fornitura e posa in opera di eventuale riduzione in acciaio; E) fornitura e posa in opera di n.ro due controflange; F) fornitura e posa in opera di manicotto; G1) fornitura e posa in opera di valvola limitatrice di massima portata e limitatrice di temperatura sul ritorno tipo 46 - 9 (2469) PN 25, corpo in bronzo con attacchi a flange, dP = 0,2 bar, con termostato 2430, capillare rame 2 m campo 40 - 100 ?C + pozzetto in acciaio inox diametro 1/2" per valvole DN 15 - 25 e diametro 3/4" per valvole DN 32 - 50, compreso di guarnizioni e bulloni, ecc.; G2) fornitura e posa in opera di valvola limitatrice di massima portata e limitatrice di temperatura sul ritorno tipo 42 - 36 Dot, PN 25, corpo in ghisa sferoidale, interni in inox, con attacchi a flangia, dP = 0,2 bar, con termostato 2231, capillare rame nichelato 3 m, campo 20 - 120 ?C + pozzetto in acciaio inox diametro 1" gas, compreso di guarnizione, bulloni, ecc.; H) ripristino della coibentazione; I) fornitura del certificato di conformita, certificato di conformita di analisi chimica e collaudo |  |  |  |
| 12.P20.D55 005 | DN 15 (con valvola di cui al punto G1) | cad | € 935,64 | Lit 1.811.648 |
| 12.P20.D55 010 | DN 20 (con valvola di cui al punto G1) | cad | € 983,90 | Lit 1.905.105 |
| 12.P20.D55 015 | DN 25 (con valvola di cui al punto G1) | cad | € 1.052,91 | Lit 2.038.725 |
| 12.P20.D55 020 | DN 32 (con valvola di cui al punto G1) | cad | € 1.485,20 | Lit 2.875.747 |
| 12.P20.D55 025 | DN 40 (con valvola di cui al punto G1) | cad | € 1.560,33 | Lit 3.021.220 |
| 12.P20.D55 030 | DN 50 (con valvola di cui al punto G1) | cad | € 1.640,28 | Lit 3.176.025 |
| 12.P20.D55 035 | DN 65 (con valvola di cui al punto G2) | cad | € 2.995,94 | Lit 5.800.944 |
| 12.P20.D55 040 | DN 80 (con valvola di cui al punto G2) | cad | € 3.103,98 | Lit 6.010.146 |
| 12.P20.D55 045 | DN 100 (con valvola di cui al punto G2) | cad | € 3.994,36 | Lit 7.734.150 |
|  | Descrizione Ripristino definitivo del sedime stradale manomesso in seguito alla posa delle tubazioni del teleriscaldamento secondo le seguenti modalita: |  |  |  |
| 12.P20.D60 005 | taglio della pavimentazione bituminosa con lama circolare rotante: | ml | € 5,11 | Lit 9.894 |
| 12.P20.D60 010 | stesa di uno strato di tout-venant bituminoso per uno spessore compresso finito di circa 10 cm, previa compattazione con rullo o piastra vibrante degli strati sottostanti: | mq | € 20,12 | Lit 38.964 |
| 12.P20.D60 015 | fresatura della pavimentazione bituminosa e successiva stesa di un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso di spessore compresso 3 cm: | mq | € 8,80 | Lit 17.034 |
| 12.P20.D60 020 | Descrizione Rimozione chiusino polifora (o valvole) esistente. Tra gli oneri sono comprensivi l'installazione e la rimozione della segnaletica stradale necessaria per delimitare il cantiere. | cad | € 24,28 | Lit 47.022 |
| 12.P20.D60 025 | Descrizione Ricollazione chiusino polifora (o valvole) esistente. Tra gli oneri sono comprensivi l'installazione e la rimozione della segnaletica stradale necessaria per delimitare il cantiere. | cad | € 39,46 | Lit 76.398 |
| 12.P20.D60 030 | Descrizione Sigillatura, con asfalto colato a caldo, tra la pavimentazioni esistente ed il ripristino eseguito. | ml | € 0,79 | Lit 1.530 |

Sommario

Prefazione	1218

L’origine Del Progetto	1219

Questioni Metodologiche	1219

La Diffusione	1220

Gli Obiettivi Futuri	1220

Premessa	1221

CAPITOLO 1 - SCAVI E RIMOZIONI	1222

CAPITOLO 2 - RICOLMATURE	1223

CAPITOLO 3 - RIPRISTINI E PAVIMENTAZIONI	1224

CAPITOLO 4 - DEMOLIZIONI E OPERE MURARIE	1225

CAPITOLO 5 - TUBAZIONI, COIBENTAZIONI E STRUMENTAZIONI	1226

CAPITOLO 6 - CURVE IN ACCIAIO PREISOLATE	1228

CAPITOLO 7 - DERIVAZIONI	1229

CAPITOLO 8 – VALVOLE DI INTERCETTAZIONE	1235

CAPITOLO 9 – PASSAMURI PER TUBAZIONI	1237

CAPITOLO 10 - RIDUZIONI PREISOLATE	1238

CAPITOLO 11 - FONDELLI DI TUBAZIONE	1241

CAPITOLO 12 - ANELLI WATER-STOP	1242

CAPITOLO 13 - POLIFORE, DOPPIE TUBAZIONI E CENTRALINE DI CONTROLLO	1243

CAPITOLO 14 - TUBAZIONI DRITTE IN ACCIAIO	1244

CAPITOLO 15 - CURVE PER TUBAZIONI IN ACCIAIO	1245

CAPITOLO 16 - VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A SFERA	1246

CAPITOLO 17 - SOTTOSTAZIONI DI SCAMBIO TERMICO	1247

CAPITOLO 18 - SEZIONI DI SOTTOSTAZIONI DI SCAMBIO TERMICO	1251

CAPITOLO 19 - SMANTELLAMENTO DI GENERATORI DI CALORE E TUBAZIONI	1254

CAPITOLO 20 - SOVRAPPREZZI E FORNITURE SPECIALI	1255

Sommario	1269