Prefazione

Nell’anno 2000 la Regione Piemonte, con la pubblicazione del Prezzario di riferimento per i lavori pubblici, ha realizzato un ambizioso progetto basato sulla cooperazione tra soggetti diversi di rilevanza territoriale pubblica e privata.

Tale risultato, frutto della convergenza di interessi provenienti da più ambiti, pur ritenuto di rilevante importanza da tutti gli operatori del settore per il combinarsi di alcuni fattori caratterizzanti, quali la semplificazione, l’interazione, la massima diffusione ed innovazione, non è stato considerato il punto di arrivo di un processo articolato e complesso, ma la necessaria base per perseguire con efficacia successivi interventi migliorativi.

L’edizione 2001 ha consentito quindi una sostanziale ottimizzazione e un aggiornamento del documento, assicurando il necessario recepimento della futura moneta dell’Unione Europea, l’opportuno adeguamento economico dei singoli articoli e l’integrazione di nuove sezioni tematiche di rilevante contenuto intrinseco.

Condizione pregnante di tutte le attività è stata la  costante collaborazione, scaturita mediante un Protocollo d’intesa, tra tutti i soggetti comunque coinvolti. La regola di collaborazione così imposta, quale momento di sintesi del confronto delle rispettive esperienze e metodologie, ha consentito di perseguire tenacemente e proficuamente gli ulteriori obiettivi prefissati e tesi ad assicurare un documento sempre più integrato, di comune e semplice impiego. Il “tavolo tecnico”, a suo tempo appositamente costituito, ha continuato ad assicurare l’indispensabile coordinamento, mediando efficacemente tutti gli interessi rappresentati.

Il positivo risultato acquisito va pertanto ascritto alla volontà di enti, organismi e associazioni che pur con strutture e interessi diversi, sono riusciti a mantenere in vita un progetto ambizioso; ad essi, la Regione Piemonte, quale capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, rivolge un sentito ringraziamento ed assicura tutto il necessario supporto per le future esigenze operative.

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici

Caterina FERRERO

L’origine Del Progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale.

Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, di pronto intervento, edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo riguardava opere acquedottistiche,di illuminazione pubblica, e di impiantistica semaforica.

Successiva pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’ambiente e i lavori pubblici, hanno periodicamente aggiornato la prima versione dell’elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica.

A disposizione dell’utente vi erano quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti ed  altri prezzari più largamente impiegati, come quello predisposto dalla città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d’Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici.

E’ stato in seguito sottoscritto da detti soggetti un protocollo di intesa: documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo.

Per la sempre crescente richiesta degli operatori e, soprattutto, in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentati degli Enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati all’inizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro che si è assunto l’onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. Ad un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’Associazione ANISIG oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla CISPEL. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute e l’evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibili esauriente e corretto.

La versione così scaturita, nel corso dell’anno 2000 e del 2001, si è imposta quale   essenziale supporto per la valutazione dei costi di interventi in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questioni Metodologiche

Così come già per l’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000, anche l’attuale edizione 2001 si è sviluppata tenendo conto della  preziosa esperienza, già lungamente acquisita dal comune di Torino ed il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi ed attendibili,  nonché dell’ esperienza di alcuni settori regionali oltre che dei più validi prezzari esistenti in materia specialistiche (impianti, reti, verde, ecc).

Per una sempre maggiore completezza dell’insieme dell’opera ed a seguito delle sollecitazioni derivanti dalle esigenze rappresentate dagli operatori di settore, sono state inserite alcune nuove voci, nonché le seguenti sezioni tematiche:

Bioedilizia (Vol. 1 Sez.3)-Environment Park;

Segnaletica (Vol. 1 Sez. 4)-Comune di Torino;

Antincendio (Vol. 2 capitolo specifico della sezione 5)-Comune di Torino.

Ulteriore priorità, imposta peraltro dall’esigenza di assicurare una sempre maggiore trasparenza nella metodologia applicata per la costituzione dei prezzi, è stata attribuita alla indicazione, sperimentalmente adottata solo in alcune sezioni e voci, della percentuale di incidenza media della mano d’opera sul costo effettivo.

Per l’aggiornamento dei prezzi per l’anno in corso, il tavolo di lavoro ha fatto riferimento:

per le opere edili, ai costi della manodopera stabiliti al 1° febbraio 2001 dalla Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

per i materiali, agli aggiornamenti medi rilevati sempre dalla sopraccitata Commissione unica del Ministero LL.PP.;

per tutte  le altre sezioni, applicando ove ritenuto necessario, un aumento pari a circa il 2%, sempre tenendo conto delle variazioni medie rilevate dalla Commissione unica del Ministero LL.PP..

L’imminente avvento dell’Euro, ha imposto anche l’adozione di tale valuta quale entità economica di riferimento. Le relative conversioni sono state operate in maniera ragionata, assicurando sempre la maggiore corrispondenza possibile all’originario valore espresso in lire; quale esempio, in presenza di articoli con prezzi unitari particolarmente contenuti e non convertibili per effetto dell’impiego dei decimali, si è ricorso alla modificazione della relativa unità di misura.

Il prezzario si compone sempre di  5 volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza ovvero viene evidenziato, sul frontespizio di ogni testo, quale è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro e due nuove sezioni inerenti rispettivamente la bioedilizia e la segnaletica; il secondo volume comprende gli impianti elettrici e termici ed un nuovo capitolo inerente gli impianti antincendio; il terzo volume riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, quali fognature, depuratori e discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”  ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto ed ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l’agricoltura.

Un particolare cenno merita il primo volume, che si pone, anche in questa edizione, come una porta di accesso alla lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale quali la mano d’opera, i noleggi, i trasporti ed i  materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino e dai materiali e forniture inerenti la bioedilizia forniti dalla Environment Park  a seguto di una ricerca cofinanziata dall’Unione Europea inerente l’adozione di nuove tecniche di progettazione in chiave bioedile e per l’utilizzo delle energie rinnovabili. La stessa città di Torino ha procurato i prezzari relativi alla segnaletica, agli impianti elettrici e termici ed al capitolo inerente l’antincendio.

E’ importante segnalare che, comunque, il prezzario della città di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, di carattere prevalentemente urbano sia di nuova costruzione, sia soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è ritenuto opportuno ed adeguato, utilizzare comunque i prezzi esistenti quali prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti.

In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

L’articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti (art. 16 D.P.R. 21.12.1999 n. 554., pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28/04/2000).

I prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l’eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario in argomento.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potrà adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi riferite alle intrinseche specificità.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in Euro e, per facilitarne ancora la valutazione, viene fornita l’indicazione in lire.

Il prezzario è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

La Diffusione

Il prezzario del 2001, da considerarsi quale validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi confluiti attorno al tavolo di lavori, attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione, si prefigge l’obiettivo comune di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione e di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di ampliare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie cartacee sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella regione Piemonte.

Per divulgare ad un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario, sono stati proposti supporti informatici che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

Ad ogni copia dei cinque volumi viene allegato un CD rom, per facilitare le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenco prezzi.

Sono inoltre disponibili copie del CD rom presso il settore Opere Pubbliche della Regione a Torino, in distribuzione gratuita fino ad esaurimento. In più sarà messa a disposizione tramite internet la versione del prezzario in formato word e in formato ASCII. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della regione Piemonte potrà scaricarsi on line il prezzario, integralmente o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli Obiettivi Futuri

Il progetto sino ad ora attuato, avendo costituito un punto di partenza per interventi a venire, peraltro sin da ora previsti dalla Commissione Tecnica permanente costituita da alcuni rappresentanti della Regione, del CISPEL, dell’ASSISTAL Piemonte e Valle d’Aosta, dell’A.N.C.E. Piemonte, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino, si prefigge l’ambizioso obiettivo di realizzare una completa omogeneizzazione delle singole sezioni, mediante la creazione di una banca dati univoca. Tale passaggio risulta indispensabile, tra l’altro, per procedere alla eliminazione di tutte le duplicazioni, alla conseguente riduzione delle voci incluse ed all’arricchimento di ogni sezione con analisi strutturate in forma omogenea.

Impianti termici

Sezione: 05

Premessa

La presente sezione è tratta dall'elenco prezzi dei materiali e opere impianti termici e gas della Città di Torino edizione Gennaio 1999, aggiornato secondo le indicazioni stabilite dal gruppo ristretto di lavoro.

Inoltre la categoria 05. P75  è stata implementata di 39 voci  relative agli impianti idrici antincendio.

Note:

- I  materiali in fornitura della presente sezione sono da considerarsi a piè d'opera.

- I prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo dal computo (contabilità) ogni eventuale sfrido già stimato nella valutazione del prezzo.

I diametri di valvole, saracinesche, rubinetterie, ecc., filettate, sono quelli nominali.

| 05.P56 | APPARECCHIATURE DI MISURA PORTATILI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.P56.A10 005 | ANALIZZATORE PORTATILE GAS DI COMBUSTIONE AVENTE LE SEGUENTI FUNZIONI: TEMPERATURA GAS,TEMPERATURA AMBIENTE E LORO DIFFERENZA,CALCOLO PERCENTUALE DI CO2,RENDIMETRO, ECCESSO D'ARIA,TARATURA AUTOMATICA,VISUALIZZAZIONE A LCD RETROILLUMINATI,CELLE PER O2 CO E NOX,STAMPANTE AD IMPATTO CON PERSONALIZZAZIONE DELLE STAMPE,MISURA PRESSIONE E NEROFUMO,COMPLETO DI SONDA PER PRELIEVI E DI VALIGETTA IN ALLUMINIO | cad | € 3.583,00 | Lit 6.937.655 |
| 05.P56.A20 005 | ANEMOMETRO A FILO CALDO CON COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE TRA - 10 GRADI CENTIGRADI E +50 GRADI CENTIGRADI. CAMPO DI MISURA TRA 0 E 15 M/S CON INDICATORE ANALOGICO. ALIMENTAZIONE A BATTERIA CON INDICAZIONE DI CARI CA,SPIA FUNZIONAMENTO,SONDA CON RACCORDI PER RILIEVI DIREZIONALI. COMPLETO DI SONDA E CUSTODIA. | cad | € 633,00 | Lit 1.225.658 |
| 05.P56.A30 005 | TERMOIGROMETRO DIGITALE,DISPLAY LCD DA 12 MM. CAMPO DI MISURA 0 - 90% UR E 0 GRADI CENTIGRADI +60 GRADI CENTIGRADI,RISOLUZIONE 0. 1 SIA PER UMIDITA' CHE PER TEMPERATURA,PRECISIONE 2% UR E 0. 4 GRADI CENTIGRADI. ALIMENTAZIONE A BATTERIA. COMPLETO DI SONDA E CUSTODIA. | cad | € 185,00 | Lit 358.209 |
| 05.P56.A40 005 | KIT DI TARATURA COMPLETO DI LIQUIDI E ISTRUZIONI,PER TERMOIGROMETRO DIGITALE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |
| 05.P56.A50 005 | TERMOMETRO A FIONDA CON IMPUGNATURA RETRATTILE, BULBO A FORCELLA,RIFLESSO COLORATO,DIVISIONE 0. 5 GRADI CENTIGRADI,CAMPO MISURA DA - 15 GRADI CENTIGRADI A +50 GRADI CENTIGRADI. COMPLETO DI CUSTODIA. | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
|  | COLONNA TERMOMETRICA DI RICAMBIO PER TERMOMETRO A FIONDA DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE. LUNGHEZZA CM 18. |  |  |  |
| 05.P56.A60 005 | LUNGHEZZA CM 18 | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 05.P56.A70 005 | TERMOMETRO A MERCURIO CON ANELLO IN ESTREMITA', PER MISURE DI COLLAUDO,DIVISIONE 0. 5 GRADI CENTI GRADI,CAMPO MISURA 0 GRADI C - 50 GRADI CENTIGRADI | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 05.P56.A80 005 | TERMOMETRO DIGITALE PER MISURE IN ARIA O IN CONDOTTI,CAMPO - 50 GRADI CENTIGRADI +200 GRADI CENTIGRADI,SEGNALAZIONE DI BATTERIA SCARICA,SENSORE AL PLATINO PT 100,RISOLUZIONE 0. 1 GRADI CENTI GRADI,ALTA PRECISIONE,TASTO PER BLOCCO LETTURA, SPEGNIMENTO AUTOMATICO,ALIMENTAZIONE A BATTERIA DISPLAY LCD 12 MM. COMPLETO DI SONDE E CUSTODIA. | cad | € 89,60 | Lit 173.489 |
| 05.P56.A90 005 | TERMOMETRO DIGITALE PER MISURE SU SUPERFICI CON SONDA A CONTATTO,CAMPO - 200 GRADI CENTIGRADI +850 GRADI CENTIGRADI,RISOLUZIONE 0. 1 GRADI CENTIGRADI TRA - 200 GRADI CENTIGRADI E +200 GRADI CENTIGRADI. ALIMENTAZIONE A BATTERIA,SPEGNIMENTO AUTOMATICO, SEGNALAZIONE DI BATTERIA SCARICA,TASTO DI BLOCCO LETTURA,COMPLETO DI SONDA E CUSTODIA. | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 05.P56.B10 005 | TERMOMETRO PORTATILE ALL'INFRAROSSO CON VISUALIZ ZATORE A LCD,RISP. SPETTRALE 8 - 14 MICRO METRI, CAMPO MISURA DA - 15 GR. CENTR. A 850 GRADI CENT, SET - POINT ALTO/BASSO,ALLARMI,COMPENSAZIONE TEMPE RATURA RIFLESSA,RISOLUZIONE AL DECIMO DI GRADO, PUNTAMENTO LASER PER LOCALIZZAZIONE CENTRO ZONA DI MISURA. | cad | € 1.555,00 | Lit 3.010.899 |

| 05.P57 | MATERIALI MINUTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADATTATORE PER TUBO DI RAME IDONEO AL COLLEGAMENTO TRA IL TUBO DI RAME E LA VALVOLA O IL DETENTORE DEI RADIATORI |  |  |  |
| 05.P57.A05 005 | DIAMETRI 12X8 - 12X10 - 12X12 | cad | € 1,16 | Lit 2.246 |
| 05.P57.A05 010 | DIAMETRO 12X14 | cad | € 2,29 | Lit 4.434 |
| 05.P57.A05 015 | DIAMETRI 16X8 - 16X10 - 16X12 - 16X14 - 16X15 - 16X16 | cad | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 05.P57.A05 020 | DIAMETRI 18X10 - 18X12 - 18X14 - 18X15 - 18X16 - 18X18 | cad | € 1,74 | Lit 3.369 |
| 05.P57.A05 025 | DIAMETRI 22X16 - 22X18 - 22X22 | cad | € 2,37 | Lit 4.588 |
| 05.P57.A20 005 | ANTIGELO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | kg | € 2,67 | Lit 5.169 |
|  | ATTREZZI PER IL GOVERNO DEL FUOCO COMPOSTI DI : PALA, PUNZONE, ATTIZZATOIO, RASTRELLO, SPAZZOLE, FERRO DI SOSPENSIONE: |  |  |  |
| 05.P57.A30 005 | LA SERIE PER Kcal/h SINO A Kcal/h 200000 | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
| 05.P57.A30 010 | LA SERIE PER Kcal/h OLTRE A Kcal/h 200000 | cad | € 39,60 | Lit 76.676 |
|  | BACCHETTE CASTOLIN PER SALDATURE IN RAME |  |  |  |
| 05.P57.A40 005 | TIPO MEDIO | kg | € 143,00 | Lit 276.886 |
|  | BADERNA PER PREMISTOPPA,PER IMPIEGHI GENERICI DI FILATO ARAMIDICO. CON ESCLUSIONE DI OGNI DERIVATO DALL'AMIANTO. TRECCIA DI FILATO ARAMIDICO CON IMPREGNAZIONE DI LUBRIFICANTE E DI TEFLON. |  |  |  |
| 05.P57.A45 005 | LATO MM 4 | kg | € 139,00 | Lit 269.141 |
| 05.P57.A45 010 | LATO MM 5 | kg | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 05.P57.A45 015 | LATO MM 6 | kg | € 127,00 | Lit 245.906 |
| 05.P57.A45 020 | LATO MM 8 | kg | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 05.P57.A45 025 | LATO MM 10 | kg | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 05.P57.A45 030 | LATO MM 12 | kg | € 115,00 | Lit 222.671 |
| 05.P57.A45 035 | LATO MM 14 | kg | € 115,00 | Lit 222.671 |
| 05.P57.A45 040 | LATO MM 16 | kg | € 115,00 | Lit 222.671 |
|  | BENDE DI VETRO RESINATO PER IL FISSAGGIO CORDONE ISOLANTE |  |  |  |
| 05.P57.A50 005 | IN ROTOLI | cad | € 1,76 | Lit 3.407 |
| 05.P57.A60 005 | BULLONI DI OTTONE, FILETTATI CON DADO | kg | € 5,00 | Lit 9.681 |
|  | CARBONE COKE |  |  |  |
| 05.P57.A70 005 | PEZZATURA 40/70 | kg | € 0,15 | Lit 290 |
|  | CARTA CATRAMATA PER FASCIATURA RIVESTIMENTI |  |  |  |
| 05.P57.A80 005 | IN ROTOLI | cad | € 1,42 | Lit 2.749 |
| 05.P57.A90 005 | CATRAMINA | kg | € 1,88 | Lit 3.640 |
|  | CEMENTO PER RIVESTIMENTI REFRATTARI |  |  |  |
| 05.P57.B00 005 | CON 40% DI ALLUMINA | kg | € 0,11 | Lit 212 |
|  | CHIUSINI IN GHISA CARREGGIABILI A TENUTA STAGNA |  |  |  |
| 05.P57.B10 005 | PESO FINO A KG. 30 | kg | € 1,29 | Lit 2.497 |
| 05.P57.B10 010 | PESO OLTRE A KG. 30 | kg | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 05.P57.B20 005 | CINGHIE TRAPEZOIDALI DI TUTTE LE DIMENSIONI | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 05.P57.B30 005 | COLLANTE "TANGIT" PER P. V. C. | kg | € 24,80 | Lit 48.019 |
|  | COLLARI DI TAMPONAMENTO IN LASTRA ACCIAIO INOX, LARGHEZZA MM. 75 |  |  |  |
| 05.P57.B40 005 | MM. 21 X 25 | cad | € 4,11 | Lit 7.958 |
| 05.P57.B40 010 | MM. 26 X 30 | cad | € 4,35 | Lit 8.422 |
| 05.P57.B40 015 | MM. 33 X 37 | cad | € 4,58 | Lit 8.868 |
| 05.P57.B40 020 | MM. 42 X 45 | cad | € 5,06 | Lit 9.797 |
| 05.P57.B40 025 | MM. 48 X 51 | cad | € 5,53 | Lit 10.707 |
| 05.P57.B40 030 | MM. 50 X 55 | cad | € 5,79 | Lit 11.211 |
| 05.P57.B40 035 | MM. 60 X 64 | cad | € 6,11 | Lit 11.830 |
| 05.P57.B40 040 | MM. 69 X 73 | cad | € 6,27 | Lit 12.140 |
| 05.P57.B40 045 | MM. 71 X 77 | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |
| 05.P57.B40 050 | MM. 87 X 94 | cad | € 7,01 | Lit 13.573 |
| 05.P57.B40 055 | MM. 94 X 102 | cad | € 7,22 | Lit 13.979 |
| 05.P57.B40 060 | MM. 99 X 104 | cad | € 7,48 | Lit 14.483 |
| 05.P57.B40 065 | MM. 105 X 111 | cad | € 7,69 | Lit 14.889 |
| 05.P57.B40 070 | MM. 111 X 118 | cad | € 8,22 | Lit 15.916 |
| 05.P57.B40 075 | MM. 119 X 126 | cad | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P57.B40 080 | MM. 126 X 131 | cad | € 8,90 | Lit 17.232 |
| 05.P57.B40 085 | MM. 130 X 137 | cad | € 9,17 | Lit 17.755 |
| 05.P57.B40 090 | MM. 139 X 146 | cad | € 9,38 | Lit 18.162 |
| 05.P57.B40 095 | MM. 156 X 163 | cad | € 10,20 | Lit 19.749 |
| 05.P57.B40 100 | MM. 167 X 173 | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P57.B40 105 | MM. 217 X 225 | cad | € 18,50 | Lit 35.820 |
|  | COPPELLE ISOLANTI DI FIBRE DI VETRO INCOMBUSTIBILI L = MM. 1200 SPESSORE 30 MM. |  |  |  |
| 05.P57.B50 005 | DIAMETRO INTERNO MM. 22 | cad | € 3,42 | Lit 6.622 |
| 05.P57.B50 010 | DIAMETRO INTERNO MM. 27 | cad | € 3,66 | Lit 7.086 |
| 05.P57.B50 015 | DIAMETRO INTERNO MM. 34 | cad | € 3,95 | Lit 7.648 |
| 05.P57.B50 020 | DIAMETRO INTERNO MM. 43 SPESSORE MM. 40 | cad | € 5,64 | Lit 10.920 |
| 05.P57.B50 025 | DIAMETRO INTERNO MM. 49 SPESSORE MM. 40 | cad | € 5,95 | Lit 11.520 |
| 05.P57.B50 030 | DIAMETRO INTERNO MM. 61 SPESSORE MM. 50 | cad | € 8,69 | Lit 16.826 |
| 05.P57.B50 035 | DIAMETRO INTERNO MM. 76 SPESSORE MM. 50 | cad | € 9,69 | Lit 18.762 |
| 05.P57.B50 040 | DIAMETRO INTERNO MM. 89 SPESSORE MM. 50 | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |
| 05.P57.B50 045 | DIAMETRO INTERNO MM. 102 SPESSORE MM. 50 | cad | € 11,90 | Lit 23.041 |
| 05.P57.B50 050 | DIAMETRO INTERNO MM. 108 SPESSORE MM. 50 | cad | € 12,60 | Lit 24.397 |
| 05.P57.B50 055 | DIAMETRO INTERNO MM. 114 SPESSORE MM. 50 | cad | € 13,10 | Lit 25.365 |
| 05.P57.B50 060 | DIAMETRO INTERNO MM. 133 SPESSORE MM. 50 | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 05.P57.B50 065 | DIAMETRO INTERNO MM. 140 SPESSORE MM. 50 | cad | € 14,30 | Lit 27.688 |
| 05.P57.B50 070 | DIAMETRO INTERNO MM. 160 SPESSORE MM. 60 | cad | € 18,50 | Lit 35.820 |
| 05.P57.B50 075 | DIAMETRO INTERNO MM. 168 SPESSORE MM. 60 | cad | € 20,30 | Lit 39.306 |
| 05.P57.B50 080 | DIAMETRO INTERNO MM. 219 SPESSORE MM. 60 | cad | € 25,70 | Lit 49.762 |
|  | CORDONE ISOLANTE DI FIBRE DI VETRO SPIRALATO CON FILO DI FERRO |  |  |  |
| 05.P57.B70 005 | ROTOLO MT. 50 | cad | € 22,70 | Lit 43.953 |
|  | CURVE IN FERRO NERO STAMPATE |  |  |  |
| 05.P57.B80 005 | PER OGNI MM. DI DIAMETRO INTERNO | mm | € 0,05 | Lit 96 |
|  | CURVE IN PLASTICA P. V. C. 10 ATE |  |  |  |
| 05.P57.B90 005 | PER OGNI MM. DI DIAMETRO INTERNO | mm | € 0,11 | Lit 212 |
| 05.P57.C00 005 | DETERGENTE "TANGIT" PER P. V. C. | lt | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 05.P57.C10 005 | DISOSSIDANTE PER SALDATURE CASTOLIN | kg | € 36,90 | Lit 71.448 |
|  | ELETTRODI PER SALDATURA A CONTATTO |  |  |  |
| 05.P57.C20 005 | DIAMETRO 1,5 | kg | € 7,90 | Lit 15.296 |
| 05.P57.C20 010 | DIAMETRO 2 | kg | € 7,11 | Lit 13.766 |
| 05.P57.C20 015 | DIAMETRO 2,5 | kg | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P57.C30 005 | FJBERGLASS PER ISOLAMENTI SPESS. 25 MM. DENSITA' 24 KG. /MC. | mq | € 4,95 | Lit 9.584 |
| 05.P57.C40 005 | FILO DI FERRO NERO DI QUALSIASI DIAMETRO PER SALDATURE | kg | € 0,95 | Lit 1.839 |
|  | FLANGIA IN ACCIAIO DOLCE DI QUALSIASI DIAMETRO, SPESSORE, CON FORI PER BULLONI : |  |  |  |
| 05.P57.C50 005 | SINO DN 65 PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE | mm | € 0,14 | Lit 271 |
| 05.P57.C50 010 | OLTRE DN 65 PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE | mm | € 0,11 | Lit 212 |
|  | FLANGIA CIECA IN ACCIAIO DOLCE DI QUALSIASI DIAMETRO E SPESSORE |  |  |  |
| 05.P57.C60 005 | PER OGNI MM. DI DIAMETRO | mm | € 0,05 | Lit 96 |
|  | GAS REFRIGERANTE IN BOMBOLE |  |  |  |
| 05.P57.C70 005 | FREON 12 | kg | € 3,06 | Lit 5.924 |
| 05.P57.C70 010 | FREON 22 | kg | € 2,37 | Lit 4.588 |
| 05.P57.C80 005 | GOMMA RETINATA IN FOGLI DI QUALSIASI SPESSORE | kg | € 4,32 | Lit 8.364 |
| 05.P57.C90 005 | GRASSO LUBRIFICANTE PER ALTE TEMPERATURE | kg | € 5,53 | Lit 10.707 |
|  | GUAINA TIPO "ARMAFLEX" PER ISOLAMENTI SPESSORE SECONDO NORME DI LEGGI VIGENTI |  |  |  |
| 05.P57.D00 005 | DIAMETRO TUBO SINO A 17 MM. | ml | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 05.P57.D00 010 | DIAMETRO TUBO SINO A 34 MM. | ml | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 05.P57.D00 015 | DIAMETRO TUBO SINO A 60 MM. | ml | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 05.P57.D00 020 | DIAMETRO TUBO SINO A 76 MM. | ml | € 5,00 | Lit 9.681 |
|  | GUARNIZIONI IN GOMMA SINTETICA O DI MATERIALE TERMOISOLANTE PER PASSI D'UOMO O BOYLER: |  |  |  |
| 05.P57.D15 005 | DI QUALUNQUE DIMENSIONE | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P57.D20 005 | GUARNIZIONI OVOIDALI IN BADERNA GRAFITATA (SPECIALE) PER PASSI D'UOMO CALDAIE, ECC. | cad | € 14,80 | Lit 28.656 |
|  | IMBUTO RACCOGLITORE DI SCARICO |  |  |  |
| 05.P57.D30 005 | DIAMETRO 3/4" X 3/4" | cad | € 7,30 | Lit 14.134 |
| 05.P57.D30 010 | DIAMETRO 1" X 1 1/4" | cad | € 18,50 | Lit 35.820 |
| 05.P57.D30 015 | A BACINELLA | cad | € 14,20 | Lit 27.495 |
| 05.P57.D40 005 | LAME PER SEGHETTI DI ACCIAIO AL 2% DI TUNGSTENO, PER IMPIEGHI COMUNI | cad | € 0,59 | Lit 1.142 |
| 05.P57.D50 005 | LAME PER SEGHETTI PER TUTTI I TIPI DI ACCIAIO | cad | € 1,41 | Lit 2.730 |
| 05.P57.D60 005 | LASTRA DI SCHIUMA RIGIDA DI POLIISOCIANATO AUTOESTINGUENTE DELLO SPESSORE DI 20 MM. E DELLA DENSITA' NON INFERIORE A 45 KG. /MC. , INTERPOSTA A LAMIERINO DI ALLUMINIO GOFFRATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 80 MICRON | mq | € 15,90 | Lit 30.786 |
|  | LASTRE PER GUARNIZIONI DI GOMMA,SUPERFICIE LISCIA,ALTEZZA MM 1200,PER IMPIEGHI GENERICI |  |  |  |
| 05.P57.D65 005 | SPESSORE MM 2 | kg | € 5,58 | Lit 10.804 |
| 05.P57.D65 010 | SPESSORE MM 3 | kg | € 4,66 | Lit 9.023 |
| 05.P57.D65 015 | SPESSORE MM 4 | kg | € 4,85 | Lit 9.390 |
|  | LASTRE PER GUARNIZIONI DI FIBRE CERAMICHE O SINTETICHE,CON ESCLUSIONE DI OGNI DERIVATO DALLO AMIANTO,ESERCIZIO: 100 BAR A 250 GRADI CENTIGRADI,DIMENSIONI MM 1500 X 1500 |  |  |  |
| 05.P57.D67 005 | SPESSORE MM 2 | kg | € 34,20 | Lit 66.220 |
| 05.P57.D67 010 | SPESSORE MM. 3 | kg | € 33,70 | Lit 65.252 |
|  | LASTRE PER GUARNIZIONI DI TEFLON,PER TUTTI I FLUIDI,SFOGLIATE DELLE DIMENSIONI MM 600 X 1000 STAMPATE DELLE DIMENSIONI MM 1200 X 1200 |  |  |  |
| 05.P57.D69 005 | SFOGLIATE SPESSORE MM 0. 5 | cad | € 34,50 | Lit 66.801 |
| 05.P57.D69 010 | SFOGLIATE SPESSORE MM 1 | cad | € 69,10 | Lit 133.796 |
| 05.P57.D69 015 | STAMPATE SPESSORE MM 2 | cad | € 298,00 | Lit 577.008 |
| 05.P57.D69 020 | STAMPATE SPESSORE MM 3 | cad | € 450,00 | Lit 871.321 |
| 05.P57.D70 005 | MANGANESE IN SCATOLE | kg | € 2,63 | Lit 5.092 |
| 05.P57.D80 005 | MASTICE ANTIBLOCCANTE ANTIOSSIDANTE PER TENUTA GIUNTI | kg | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P57.D90 005 | MASTICE PER CALDAIE | kg | € 1,37 | Lit 2.652 |
| 05.P57.E00 005 | MATERIALE REFRATTARIO PEZZI SPECIALI 40% DI ALLUMINA, PER RIVESTIMENTI DI CALDAIE, QUALI VOLTINI, MEZZI VOLTINI, SPALLOTTI, SCHIENALI, RADIALI, ANIME PER TUTTI I TIPI DI STUFE, ECC. | kg | € 0,79 | Lit 1.529 |
|  | MATERIALE SPECIALE PER PIGIATE REFRATTARIE: |  |  |  |
| 05.P57.E10 005 | ROBUSTO | kg | € 0,58 | Lit 1.123 |
| 05.P57.E10 010 | LEGGERO | kg | € 0,55 | Lit 1.064 |
|  | MATTONI REFRATTARI SILICO ALLUMINOSI 42 - 44% |  |  |  |
| 05.P57.E20 005 | CM. 22 X 11 X 6 | cad | € 0,79 | Lit 1.529 |
| 05.P57.E30 005 | MENSOLE IN FERRO STAMPATO PER RADIATORI | cad | € 0,42 | Lit 813 |
| 05.P57.E40 005 | NASTRO ISOLANTE DI LANA DI VETRO 30 X 60 | ml | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 05.P57.E50 005 | OLIO LUBRIFICANTE PER GRUPPI FRIGORIFERI | kg | € 7,11 | Lit 13.766 |
| 05.P57.E60 005 | PETROLIO | lt | € 0,53 | Lit 1.026 |
|  | PIEDINI PER RADIATORI |  |  |  |
| 05.P57.E70 005 | H = MM. 60 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |
| 05.P57.E70 010 | H = MM. 110 | cad | € 1,00 | Lit 1.936 |
| 05.P57.E70 015 | REGISTRABILI | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
|  | POLIETILENE PER FASCIATURA RIVESTIMENTI |  |  |  |
| 05.P57.E80 005 | IN ROTOLI | cad | € 1,32 | Lit 2.555 |
|  | POZZETTO TERMOMETRICO OTTONE CONFORME SPECIFICA ISPESL |  |  |  |
| 05.P57.E90 005 | 1/2X50 | cad | € 1,63 | Lit 3.156 |
| 05.P57.E90 010 | 1/2X100 | cad | € 3,37 | Lit 6.525 |
|  | PULEGGE PER CINGHIE TRAPEZOIDALI A GOLA |  |  |  |
| 05.P57.F00 005 | DIAM. SINO A MM. 150 | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P57.F00 010 | DIAM. OLTRE MM. 150 | cad | € 7,37 | Lit 14.270 |
|  | RACCORDERIA FILETTATA: |  |  |  |
| 05.P57.F10 005 | IN BRONZO PER TUBI IN RAME | kg | € 13,50 | Lit 26.139 |
|  | RACCORDI IN PLASTICA P. V. C. 10 ATE |  |  |  |
| 05.P57.F20 005 | TUTTI I DIAMETRI | mm | € 0,13 | Lit 251 |
| 05.P57.F30 005 | SCOVOLINI DI QUALUNQUE MISURA | cad | € 2,63 | Lit 5.092 |
| 05.P57.F40 005 | SOSTEGNI SUPERIORI (STAFFE A COLLARE) PER RADIATORI, IN FERRO | cad | € 0,32 | Lit 619 |
| 05.P57.F50 005 | SUPPORTI DOPPI PER TUBI DI RAME | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 05.P57.F60 005 | TAPPI CON ASTUCCIO IN LAMIERA ANTICORODAL O DI LAMIERA DI FERRO, CON CERCHIETTO CONTENITORE IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO, DA MURARE, PER CHIUSURA PASSAGGIO TUBI DA FUMO | cad | € 2,05 | Lit 3.969 |
| 05.P57.F70 005 | TARGHETTE METALLICHE PER INDICAZIONI DATI IMPIANTO | cad | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 05.P57.F80 005 | TAVELLE TERRA REFRATTARIA, 40% DI ALLUMINA, DI QUALUNQUE SPESSORE O DIMENSIONI | kg | € 0,42 | Lit 813 |
| 05.P57.F90 005 | TEFLON IN NASTRI PER GUARNIZIONI | cad | € 0,42 | Lit 813 |
| 05.P57.G00 005 | TEFLON PURO IN NASTRI PER VAPORE, LIQUIDI CAUSTICI, ECC. | cad | € 0,67 | Lit 1.297 |
|  | TEFLON IN CORDONCINO PER PREMISTOPPA VALVOLAME |  |  |  |
| 05.P57.G10 005 | DIAM. MM. 2 | cad | € 5,06 | Lit 9.797 |
| 05.P57.G10 010 | DIAM. MM. 3 | cad | € 5,32 | Lit 10.300 |
| 05.P57.G10 015 | DIAM. MM. 5 | cad | € 10,20 | Lit 19.749 |
| 05.P57.G10 020 | DIAM. MM. 6 | cad | € 15,20 | Lit 29.431 |
| 05.P57.G20 005 | TERRA REFRATTARIA | ql | € 6,32 | Lit 12.237 |
|  | TUBI ACCIAIO INOX A. I. S. I. 316 RIFILETTABILE SENZA SALDATURA |  |  |  |
| 05.P57.G30 005 | FINO DIAMETRO 3/8" | kg | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 05.P57.G30 010 | FINO DIAMETRO 1/2" | kg | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 05.P57.G30 015 | FINO DIAMETRO 3/4" | kg | € 15,90 | Lit 30.786 |
| 05.P57.G30 020 | FINO DIAMETRO 1" E OLTRE | kg | € 14,60 | Lit 28.269 |
| 05.P57.G40 005 | TUBI DI RAME RIVESTITI PVC | kg | € 2,74 | Lit 5.305 |
|  | TUBI IN PLASTICA P. V. C. 10 ATE |  |  |  |
| 05.P57.G50 005 | PER DIAMETRO SINO A 3/4" | ml | € 1,36 | Lit 2.633 |
| 05.P57.G50 010 | PER DIAMETRO SINO A 1"1/2 | ml | € 2,98 | Lit 5.770 |
| 05.P57.G50 015 | PER DIAMETRO OLTRE 1"1/2 | ml | € 4,41 | Lit 8.538 |
|  | TUBI MANNESMANN IUTATI E CATRAMATI |  |  |  |
| 05.P57.G60 005 | PER DIAMETRI SINO A 1" | kg | € 1,37 | Lit 2.652 |
| 05.P57.G60 010 | PER DIAMETRI DA 1" E OLTRE | kg | € 1,13 | Lit 2.187 |
|  | TUBI MANNESMANN NERI UNI 8863 SERIE MEDIA, PESO SECONDO TABELLE UNI |  |  |  |
| 05.P57.G70 005 | 3/8" | kg | € 1,74 | Lit 3.369 |
| 05.P57.G70 010 | 1/2" | kg | € 1,21 | Lit 2.342 |
| 05.P57.G70 015 | 3/4" | kg | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 05.P57.G70 020 | DA 1" A 4" | kg | € 0,92 | Lit 1.781 |
|  | TUBI MANNESMANN ZINCATI UNI 8863 SERIE MEDIA, PESO SECONDO TABELLE UNI |  |  |  |
| 05.P57.G80 005 | 3/8" | kg | € 1,61 | Lit 3.117 |
| 05.P57.G80 010 | 1/2" | kg | € 1,29 | Lit 2.497 |
| 05.P57.G80 015 | 3/4" | kg | € 1,13 | Lit 2.187 |
| 05.P57.G80 020 | 1" E OLTRE | kg | € 0,97 | Lit 1.878 |
| 05.P57.G80 025 | RIVESTITI IN POLIETILENE DIAMETRO FINO A 1" | kg | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 05.P57.G80 030 | RIVESTITI IN POLIETILENE DIAMETRO OLTRE 1" | kg | € 1,32 | Lit 2.555 |
|  | TUBI MANNESMANN ZINCATI E LISCI INTERNAMENTE UNI 8863 AD FT PER IMPIANTI ELETTRICI A NORMA CEI |  |  |  |
| 05.P57.G90 005 | PER DIAMETRI DA 3/8" | kg | € 2,20 | Lit 4.259 |
| 05.P57.G90 010 | PER DIAMETRI DA 1/2" | kg | € 1,73 | Lit 3.349 |
| 05.P57.G90 015 | PER DIAMETRI DA 3/4" | kg | € 1,47 | Lit 2.846 |
| 05.P57.G90 020 | PER DIAMETRI DA 1" E OLTRE | kg | € 1,32 | Lit 2.555 |
|  | TUBI UNI 6363 PN 16 ERW PREISOLATI CON POLIURETANO ESPANSO E GUAINA ESTERNA IN PE DENSITA' PUR 40 - 60 KG/MC. SPESSORE PUR 30 - 50 MM. SECONDO IL DIAMETRO SPESSORE PE MINIMO 2,5 MM. TEMPERATURA DI ESERCIZIO 120 GRADI CENT. MAX MANTO ESTINGUENZA PUR SECONDO NORME DIN 4102 O ASTM 1692 ; TUBO DIRITTO , DN : |  |  |  |
| 05.P57.H00 005 | 20 | ml | € 9,85 | Lit 19.072 |
| 05.P57.H00 010 | 25 | ml | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P57.H00 015 | 32 | ml | € 12,70 | Lit 24.590 |
| 05.P57.H00 020 | 40 | ml | € 14,30 | Lit 27.688 |
| 05.P57.H00 025 | 50 | ml | € 17,80 | Lit 34.465 |
| 05.P57.H00 030 | 65 | ml | € 19,90 | Lit 38.531 |
| 05.P57.H00 035 | 80 | ml | € 23,50 | Lit 45.502 |
| 05.P57.H00 040 | 100 | ml | € 31,90 | Lit 61.767 |
| 05.P57.H00 045 | 125 | ml | € 42,70 | Lit 82.678 |
| 05.P57.H00 050 | 150 | ml | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P57.H00 055 | 200 | ml | € 72,50 | Lit 140.379 |
| 05.P57.H00 060 | 250 | ml | € 103,00 | Lit 199.435 |
| 05.P57.H00 065 | 300 | ml | € 128,00 | Lit 247.842 |
| 05.P57.H00 070 | 350 | ml | € 164,00 | Lit 317.548 |
|  | CURVE A 90 GRADI PER TUBI DI CUI ALL'ARTICOLO 57 H 00 |  |  |  |
| 05.P57.H10 005 | 20 | cad | € 36,10 | Lit 69.899 |
| 05.P57.H10 010 | 25 | cad | € 37,10 | Lit 71.835 |
| 05.P57.H10 015 | 32 | cad | € 41,30 | Lit 79.967 |
| 05.P57.H10 020 | 40 | cad | € 48,60 | Lit 94.102 |
| 05.P57.H10 025 | 50 | cad | € 54,90 | Lit 106.301 |
| 05.P57.H10 030 | 65 | cad | € 62,20 | Lit 120.435 |
| 05.P57.H10 035 | 80 | cad | € 72,00 | Lit 139.411 |
| 05.P57.H10 040 | 100 | cad | € 91,30 | Lit 176.781 |
| 05.P57.H10 045 | 125 | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 05.P57.H10 050 | 150 | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |
| 05.P57.H10 055 | 200 | cad | € 185,00 | Lit 358.209 |
| 05.P57.H10 060 | 250 | cad | € 260,00 | Lit 503.430 |
| 05.P57.H10 065 | 300 | cad | € 305,00 | Lit 590.562 |
| 05.P57.H10 070 | 350 | cad | € 353,00 | Lit 683.503 |
|  | CURVE A 45 GRADI PER TUBI DI CUI ALL'ARTICOLO 57 H 00 |  |  |  |
| 05.P57.H20 005 | 20 | cad | € 31,30 | Lit 60.605 |
| 05.P57.H20 010 | 25 | cad | € 35,60 | Lit 68.931 |
| 05.P57.H20 015 | 32 | cad | € 37,70 | Lit 72.997 |
| 05.P57.H20 020 | 40 | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |
| 05.P57.H20 025 | 50 | cad | € 48,20 | Lit 93.328 |
| 05.P57.H20 030 | 65 | cad | € 62,90 | Lit 121.791 |
| 05.P57.H20 035 | 80 | cad | € 66,10 | Lit 127.987 |
| 05.P57.H20 040 | 100 | cad | € 87,50 | Lit 169.423 |
| 05.P57.H20 045 | 125 | cad | € 98,00 | Lit 189.754 |
| 05.P57.H20 050 | 150 | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 05.P57.H20 055 | 200 | cad | € 206,00 | Lit 398.871 |
| 05.P57.H20 060 | 250 | cad | € 230,00 | Lit 445.342 |
| 05.P57.H20 065 | 300 | cad | € 272,00 | Lit 526.665 |
| 05.P57.H20 070 | 350 | cad | € 291,00 | Lit 563.454 |
|  | GIUNZIONE A TEE, DN1 X DN2 : |  |  |  |
| 05.P57.H30 005 | 20 X 20 | cad | € 57,80 | Lit 111.916 |
| 05.P57.H30 010 | 25 X 20 | cad | € 62,20 | Lit 120.435 |
| 05.P57.H30 015 | 25 X 25 | cad | € 63,10 | Lit 122.178 |
| 05.P57.H30 020 | 32 X 25 | cad | € 65,50 | Lit 126.825 |
| 05.P57.H30 025 | 32 X 32 | cad | € 67,00 | Lit 129.730 |
| 05.P57.H30 030 | 40 X 20 | cad | € 74,70 | Lit 144.639 |
| 05.P57.H30 035 | 40 X 40 | cad | € 78,60 | Lit 152.190 |
| 05.P57.H30 040 | 50 X 25 | cad | € 82,60 | Lit 159.935 |
| 05.P57.H30 045 | 50 X 50 | cad | € 90,40 | Lit 175.038 |
| 05.P57.H30 050 | 65 X 32 | cad | € 90,40 | Lit 175.038 |
| 05.P57.H30 055 | 65 X 65 | cad | € 102,00 | Lit 197.499 |
| 05.P57.H30 060 | 80 X 40 | cad | € 99,20 | Lit 192.077 |
| 05.P57.H30 065 | 80 X 80 | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 05.P57.H30 070 | 100 X 50 | cad | € 128,00 | Lit 247.842 |
| 05.P57.H30 075 | 100 X 100 | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |
| 05.P57.H30 080 | 125 X 65 | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 05.P57.H30 085 | 125 X 125 | cad | € 184,00 | Lit 356.273 |
| 05.P57.H30 090 | 150 X 80 | cad | € 205,00 | Lit 396.935 |
| 05.P57.H30 095 | 150 X 150 | cad | € 263,00 | Lit 509.239 |
| 05.P57.H30 100 | 200 X 100 | cad | € 249,00 | Lit 482.131 |
| 05.P57.H30 105 | 200 X 200 | cad | € 317,00 | Lit 613.797 |
| 05.P57.H30 110 | 250 X 125 | cad | € 343,00 | Lit 664.140 |
| 05.P57.H30 115 | 250 X 250 | cad | € 422,00 | Lit 817.105 |
| 05.P57.H30 120 | 300 X 150 | cad | € 409,00 | Lit 791.934 |
| 05.P57.H30 125 | 300 X 300 | cad | € 512,00 | Lit 991.370 |
| 05.P57.H30 130 | 350 X 200 | cad | € 518,00 | Lit 1.002.987 |
| 05.P57.H30 135 | 350 X 350 | cad | € 622,00 | Lit 1.204.359 |
|  | PUNTO FISSO, DN : |  |  |  |
| 05.P57.H40 005 | 20 | cad | € 80,40 | Lit 155.676 |
| 05.P57.H40 010 | 25 | cad | € 82,20 | Lit 159.161 |
| 05.P57.H40 015 | 32 | cad | € 92,30 | Lit 178.717 |
| 05.P57.H40 020 | 40 | cad | € 95,20 | Lit 184.332 |
| 05.P57.H40 025 | 50 | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 05.P57.H40 030 | 65 | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 05.P57.H40 035 | 80 | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |
| 05.P57.H40 040 | 100 | cad | € 179,00 | Lit 346.592 |
| 05.P57.H40 045 | 125 | cad | € 197,00 | Lit 381.445 |
| 05.P57.H40 050 | 150 | cad | € 236,00 | Lit 456.959 |
| 05.P57.H40 055 | 200 | cad | € 302,00 | Lit 584.753 |
| 05.P57.H40 060 | 250 | cad | € 391,00 | Lit 757.081 |
| 05.P57.H40 065 | 300 | cad | € 453,00 | Lit 877.130 |
| 05.P57.H40 070 | 350 | cad | € 467,00 | Lit 904.238 |
|  | RIDUZIONI ECCENTRICHE, DN1 X DN2 : |  |  |  |
| 05.P57.H50 005 | 25 X 20 | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P57.H50 010 | 32 X 20 | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 05.P57.H50 015 | 32 X 35 | cad | € 50,40 | Lit 97.588 |
| 05.P57.H50 020 | 40 X 25 | cad | € 59,80 | Lit 115.788 |
| 05.P57.H50 025 | 40 X 32 | cad | € 61,30 | Lit 118.693 |
| 05.P57.H50 030 | 50 X 32 | cad | € 68,90 | Lit 133.409 |
| 05.P57.H50 035 | 50 X 40 | cad | € 76,10 | Lit 147.350 |
| 05.P57.H50 040 | 65 X 32 | cad | € 80,00 | Lit 154.901 |
| 05.P57.H50 045 | 65 X 50 | cad | € 82,40 | Lit 159.548 |
| 05.P57.H50 050 | 80 X 40 | cad | € 93,50 | Lit 181.041 |
| 05.P57.H50 055 | 80 X 65 | cad | € 98,30 | Lit 190.335 |
| 05.P57.H50 060 | 100 X 50 | cad | € 105,00 | Lit 203.308 |
| 05.P57.H50 065 | 100 X 80 | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 05.P57.H50 070 | 125 X 65 | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 05.P57.H50 075 | 125 X 100 | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
| 05.P57.H50 080 | 150 X 80 | cad | € 141,00 | Lit 273.014 |
| 05.P57.H50 085 | 150 X 125 | cad | € 171,00 | Lit 331.102 |
| 05.P57.H50 090 | 200 X 100 | cad | € 193,00 | Lit 373.700 |
| 05.P57.H50 095 | 200 X 150 | cad | € 209,00 | Lit 404.680 |
| 05.P57.H50 100 | 250 X 125 | cad | € 311,00 | Lit 602.179 |
| 05.P57.H50 105 | 250 X 200 | cad | € 369,00 | Lit 714.483 |
| 05.P57.H50 110 | 300 X 150 | cad | € 447,00 | Lit 865.512 |
| 05.P57.H50 115 | 300 X 250 | cad | € 497,00 | Lit 962.326 |
| 05.P57.H50 120 | 350 X 200 | cad | € 527,00 | Lit 1.020.414 |
| 05.P57.H50 125 | 350 X 300 | cad | € 598,00 | Lit 1.157.889 |
|  | MATERIALE PER RIPRESA GIUNTI DI SALDATURA, DN : |  |  |  |
| 05.P57.H60 005 | 20 | cad | € 21,90 | Lit 42.404 |
| 05.P57.H60 010 | 25 | cad | € 21,90 | Lit 42.404 |
| 05.P57.H60 015 | 32 | cad | € 23,10 | Lit 44.727 |
| 05.P57.H60 020 | 40 | cad | € 23,10 | Lit 44.727 |
| 05.P57.H60 025 | 50 | cad | € 26,10 | Lit 50.536 |
| 05.P57.H60 030 | 65 | cad | € 27,90 | Lit 54.021 |
| 05.P57.H60 035 | 80 | cad | € 29,70 | Lit 57.507 |
| 05.P57.H60 040 | 100 | cad | € 35,70 | Lit 69.124 |
| 05.P57.H60 045 | 125 | cad | € 39,30 | Lit 76.095 |
| 05.P57.H60 050 | 150 | cad | € 43,10 | Lit 83.453 |
| 05.P57.H60 055 | 200 | cad | € 55,10 | Lit 106.688 |
| 05.P57.H60 060 | 250 | cad | € 66,20 | Lit 128.181 |
| 05.P57.H60 065 | 300 | cad | € 77,20 | Lit 149.480 |
| 05.P57.H60 070 | 350 | cad | € 83,80 | Lit 162.259 |
| 05.P57.H70 005 | TUBO IN CRISTALLO SPECIALE PER LIVELLI TUTTI I DIAMETRI | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
|  | TUBO ISOLANTE ESPANSO FLESSIBILE |  |  |  |
| 05.P57.H80 005 | DIAMETRO 1/8" | ml | € 1,26 | Lit 2.439 |
| 05.P57.H80 010 | DIAMETRO 1/4" | ml | € 1,50 | Lit 2.904 |
| 05.P57.H80 015 | DIAMETRO 3/8" | ml | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 05.P57.H80 020 | DIAMETRO 1/2" | ml | € 1,69 | Lit 3.272 |
| 05.P57.H80 025 | DIAMETRO 3/4" | ml | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 05.P57.H80 030 | DIAMETRO 1" | ml | € 2,37 | Lit 4.588 |
| 05.P57.H80 035 | DIAMETRO 1" 1/4 | ml | € 2,84 | Lit 5.499 |
| 05.P57.H80 040 | DIAMETRO 1" 1/2 | ml | € 3,21 | Lit 6.215 |
| 05.P57.H80 045 | DIAMETRO 2" | ml | € 4,21 | Lit 8.151 |
| 05.P57.H80 050 | DIAMETRO 2" 1/2 | ml | € 5,85 | Lit 11.327 |
| 05.P57.H80 055 | DIAMETRO 3" | ml | € 7,17 | Lit 13.883 |

| 05.P58 | CALDAIE - CORPI RISCALDANTI - ACCESSORI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CALDAIA PER IMPIANTI ACQUA CALDA O VAPORE, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, GRIGLIA, NIPPLES, PORTINE, TIRANTI, ECC. ; IN GHISA, POLICOMBUSTIBILE |  |  |  |
| 05.P58.A10 005 | SINO A Kcal/h 25.000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 27,20 | Lit 52.666 |
| 05.P58.A10 010 | SINO A Kcal/h 40.000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 21,70 | Lit 42.017 |
| 05.P58.A10 015 | SINO A Kcal/h 80.000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 24,60 | Lit 47.632 |
| 05.P58.A10 020 | SINO A Kcal/h 200.000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 24,60 | Lit 47.632 |
| 05.P58.A10 025 | SINO A Kcal/h 400.000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 25,60 | Lit 49.568 |
|  | CALDAIA PER IMPIANTI ACQUA CALDA O VAPORE, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, GRIGLIA, NIPPLES, PORTINE, TIRANTI, ECC. ; IN GHISA SEMIPRESSURIZZATA PER GAS E GASOLIO |  |  |  |
| 05.P58.A20 005 | SINO A Kcal/h 80.000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 11,80 | Lit 22.847 |
| 05.P58.A20 010 | SINO A Kcal/h 200.000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 05.P58.A20 015 | SINO A Kcal/h 400.000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 15,80 | Lit 30.593 |
| 05.P58.A20 020 | SINO A Kcal/h 600.000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 17,70 | Lit 34.271 |
|  | CALDAIA PER IMPIANTI ACQUA CALDA, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, NIPPLES, PORTINE, TIRANTI, ECC. ;IN GHISA PER GAS CON BRUCIATORE ATMOSFERICO INCORPORATO |  |  |  |
| 05.P58.A30 005 | SINO A Kcal/h 12.000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 49,20 | Lit 95.264 |
| 05.P58.A30 010 | SINO A Kcal/h 18.000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 34,10 | Lit 66.026 |
| 05.P58.A30 015 | SINO A Kcal/h 25. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 27,60 | Lit 53.441 |
| 05.P58.A30 020 | SINO A Kcal/h 40. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 24,90 | Lit 48.213 |
| 05.P58.A30 025 | SINO A Kcal/h 80. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 22,30 | Lit 43.178 |
| 05.P58.A30 030 | SINO A Kcal/h 200. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 21,00 | Lit 40.661 |
| 05.P58.A30 035 | SINO A Kcal/h 400. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 18,70 | Lit 36.208 |
|  | CALDAIA PER IMPIANTI ACQUA CALDA, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, NIPPLES, PORTINE, TIRANTI, ECC. ; IN GHISA, PRESSURIZZATA, SCOMPONIBILE |  |  |  |
| 05.P58.A40 005 | SINO A Kcal/h 80. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 26,90 | Lit 52.085 |
| 05.P58.A40 010 | SINO A Kcal/h 200. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 22,30 | Lit 43.178 |
| 05.P58.A40 015 | SINO A Kcal/h 400. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 19,70 | Lit 38.144 |
| 05.P58.A40 020 | SINO A Kcal/h 600. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 18,40 | Lit 35.627 |
| 05.P58.A40 025 | SINO A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 17,70 | Lit 34.271 |
| 05.P58.A40 030 | OLTRE A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 17,10 | Lit 33.110 |
|  | CALDAIA MURALE PER IMPIANTI ACQUA CALDA, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE,ECC. ; PER GAS,CON BRUCIATORE ATMOSFERICO INCORPORATO |  |  |  |
| 05.P58.A50 005 | SINO A Kcal/h 12. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 61,60 | Lit 119.274 |
| 05.P58.A50 010 | SINO A Kcal/h 18. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 51,50 | Lit 99.717 |
| 05.P58.A50 015 | SINO A Kcal/h 25. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 47,20 | Lit 91.391 |
| 05.P58.A50 020 | SINO A Kcal/h 40. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 45,20 | Lit 87.519 |
|  | CALDAIA MURALE PER IMPIANTI ACQUA CALDA, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC. ;PER GAS, CON BRUCIATORE ATMOSFERICO E BOLLITORE INCORPORATO |  |  |  |
| 05.P58.A60 005 | SINO A Kcal/h 12. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 91,70 | Lit 177.555 |
| 05.P58.A60 010 | SINO A Kcal/h 18. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 77,30 | Lit 149.673 |
| 05.P58.A60 015 | SINO A Kcal/h 25. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 63,60 | Lit 123.146 |
| 05.P58.A60 020 | SINO A Kcal/h 40. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 55,10 | Lit 106.688 |
|  | CALDAIA MURALE PER IMPIANTI ACQUA CALDA, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC. ; PER GAS, A TIRAGGIO FORZATO (FLUSSO BILANCIATO) CON BRUCIATORE ATMOSFERICO E BOLLITORE INCORPORATO |  |  |  |
| 05.P58.A70 005 | SINO A Kcal/h 12. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 05.P58.A70 010 | SINO A Kcal/h 18. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 05.P58.A70 015 | SINO A Kcal/h 25. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 90,40 | Lit 175.038 |
| 05.P58.A70 020 | SINO A Kcal/h 40. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 78,60 | Lit 152.190 |
|  | CALDAIA MURALE "LOW NOX" A CONDENSAZIONE PER IMPIANTI ACQUA CALDA,DI QUALUNQUE TIPO,MARCA, FORMA E DIMENSIONI,COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO,MANTELLO ISOLANTE,PORTINE ECC. ; PER GAS,CON BRUCIATORE ATMOSFERICO A PREMISCELAZIONE,ACCENSIONE ELETTRONICA SENZA FIAMMA PILOTA CON ELETTRODO A IONIZZAZIONE. |  |  |  |
| 05.P58.A75 005 | SINO A Kcal/h 20000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 1.502,00 | Lit 2.908.277 |
|  | CALDAIA MURALE"LOW NOX"A CONDENSAZIONE CON TUTTE LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE ADATTA ANCHE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA. |  |  |  |
| 05.P58.A77 005 | SINO A Kcal/h 20000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 2.121,00 | Lit 4.106.828 |
|  | CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI ACQUA CALDA, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC. ; PER GAS CON BRUCIATORE ATMOSFERICO INCORPORATO |  |  |  |
| 05.P58.A80 005 | SINO A Kcal/h 25. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 26,90 | Lit 52.085 |
| 05.P58.A80 010 | SINO A Kcal/h 40. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 21,70 | Lit 42.017 |
| 05.P58.A80 015 | SINO A Kcal/h 80. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 17,70 | Lit 34.271 |
| 05.P58.A80 020 | SINO A Kcal/h 200. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 12,50 | Lit 24.203 |
| 05.P58.A80 025 | SINO A Kcal/h 400. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 9,17 | Lit 17.755 |
|  | CALDAIA IN ACCIAIO "LOW NOX" PER IMPIANTI ACQUA CALDA,DI QUALUNQUE TIPO,MARCA,FORMA E DIMENSIONI,COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO,MANTELLO ISOLANTE,PORTINE ECC. ; PER GAS CON BRUCIATORE ATMOSFERICO INCORPORATO,RECUPERATORE DI CALORE E VENTILATORE ARIA COMBURENTE. |  |  |  |
| 05.P58.A85 005 | SINO A Kcal/h 11000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 3.228,00 | Lit 6.250.279 |
| 05.P58.A85 010 | SINO A Kcal/h 18000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 3.267,00 | Lit 6.325.794 |
| 05.P58.A85 015 | SINO A Kcal/h 26000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 3.302,00 | Lit 6.393.563 |
| 05.P58.A85 020 | SINO A Kcal/h 35000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 3.351,00 | Lit 6.488.440 |
|  | CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI ACQUA CALDA, DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC. ; PRESSURIZZATA, SENZA TURBOLATORI |  |  |  |
| 05.P58.A90 005 | SINO A Kcal/h 80. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 15,80 | Lit 30.593 |
| 05.P58.A90 010 | SINO A Kcal/h 200. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 10,50 | Lit 20.330 |
| 05.P58.A90 015 | SINO A Kcal/h 400. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 8,18 | Lit 15.838 |
| 05.P58.A90 020 | SINO A Kcal/h 600. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 7,20 | Lit 13.941 |
| 05.P58.A90 025 | SINO A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 7,20 | Lit 13.941 |
| 05.P58.A90 030 | OLTRE A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 6,55 | Lit 12.682 |
|  | CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI ACQUA CALDA,DI QUALUNQUE TIPO,MARCA,FORMA E DIMENSIONI,COM PLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO,MANTEL LO ISOLANTE,PORTINE,ECC. ;PRESSURIZZATA CON TURBOLATORI IN ACCIAIO |  |  |  |
| 05.P58.B10 005 | SINO A Kcal/h 200. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 11,20 | Lit 21.686 |
| 05.P58.B10 010 | SINO A Kcal/h 400. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 9,17 | Lit 17.755 |
| 05.P58.B10 015 | SINO A Kcal/h 600. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 05.P58.B10 020 | SINO A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 8,18 | Lit 15.838 |
| 05.P58.B10 025 | OLTRE A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 6,55 | Lit 12.682 |
|  | CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI ACQUA CALDA DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC. ; A TUBI DA FUMO, PRESSURIZZATA, CON TURBOLATORI IN GHISA |  |  |  |
| 05.P58.B20 005 | SINO A Kcal/h 200. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 15,80 | Lit 30.593 |
| 05.P58.B20 010 | SINO A Kcal/h 400. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 05.P58.B20 015 | SINO A Kcal/h 600. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 10,50 | Lit 20.330 |
| 05.P58.B20 020 | SINO A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 9,17 | Lit 17.755 |
| 05.P58.B20 025 | OLTRE A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 8,51 | Lit 16.477 |
|  | CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI ACQUA CALDA DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC. ;A TUBI DA FUMO, PRESSURIZZATA,SENZA TURBOLATORI MOBILI MA CON RILIEVI STAMPATI, OLTRE 250. 000 CALORIE ORA CON CAMERA DI COMBUSTIONE DI FORMA SUBOVALE |  |  |  |
| 05.P58.B30 005 | SINO A Kcal/h 200. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 05.P58.B30 010 | SINO A Kcal/h 400. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 12,50 | Lit 24.203 |
| 05.P58.B30 015 | SINO A Kcal/h 600. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 9,17 | Lit 17.755 |
| 05.P58.B30 020 | SINO A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 8,51 | Lit 16.477 |
| 05.P58.B30 025 | OLTRE A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 8,18 | Lit 15.838 |
|  | CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI A VAPORE DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC. ; A TUBI DA FUMO, PRESSURIZZATA, SENZA TURBOLATORI MOBILI MA CON RILIEVI STAMPATI, OLTRE 250. 000 CALORIE ORA CON CAMERA DI COMBUSTIONE DI FORMA SUBOVALE, CON VALVOLA DI SICUREZZA A CORREDO, 1 ATE |  |  |  |
| 05.P58.B40 005 | SINO A Kcal/h 200. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 31,50 | Lit 60.992 |
| 05.P58.B40 010 | SINO A Kcal/h 400. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 21,00 | Lit 40.661 |
| 05.P58.B40 015 | SINO A Kcal/h 600. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 16,10 | Lit 31.173 |
| 05.P58.B40 020 | SINO A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 14,50 | Lit 28.075 |
| 05.P58.B40 025 | OLTRE A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 13,50 | Lit 26.139 |
|  | CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI A VAPORE DI QUALUNQUE TIPO, MARCA,FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC. ; A TUBI DA FUMO, PRESSURIZZATA, CON VALVOLA DI SICUREZZA A CORREDO, SINO 1 ATE |  |  |  |
| 05.P58.B50 005 | SINO A Kcal/h 200. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 29,50 | Lit 57.119 |
| 05.P58.B50 010 | SINO A Kcal/h 400. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 17,70 | Lit 34.271 |
| 05.P58.B50 015 | SINO A Kcal/h 600. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 05.P58.B50 020 | SINO A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 12,50 | Lit 24.203 |
| 05.P58.B50 025 | OLTRE A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 11,80 | Lit 22.847 |
|  | CALDAIA IN ACCIAIO PER IMPIANTI A VAPORE DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE, PORTINE, ECC. ; A TUBI DA FUMO, PRESSURIZZATA, CON VALVOLA DI SICUREZZA A CORREDO, SINO 1 ATE, COMPLETAMENTE AUTOMATICA |  |  |  |
| 05.P58.B60 005 | SINO A Kcal/h 200. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 42,00 | Lit 81.323 |
| 05.P58.B60 010 | SINO A Kcal/h 400. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 24,30 | Lit 47.051 |
| 05.P58.B60 015 | SINO A Kcal/h 600. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 18,70 | Lit 36.208 |
| 05.P58.B60 020 | SINO A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 17,10 | Lit 33.110 |
| 05.P58.B60 025 | OLTRE A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 15,80 | Lit 30.593 |
|  | CALDAIA PRESSURIZZATA IN GHISA AD ELEMENTI SCOMPONIBILI; SINGOLI ELEMENTI DI TESTATE |  |  |  |
| 05.P58.B70 005 | SINO A Kcal/h 400. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 23,60 | Lit 45.695 |
| 05.P58.B70 010 | SINO A Kcal/h 600. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 29,80 | Lit 57.700 |
| 05.P58.B70 015 | SINO A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 35,40 | Lit 68.543 |
| 05.P58.B70 020 | OLTRE A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 42,00 | Lit 81.323 |
|  | CALDAIA PRESSURIZZATA IN GHISA AD ELEMENTI SCOMPONIBILI; SINGOLI ELEMENTI INTERMEDI |  |  |  |
| 05.P58.B80 005 | SINO A Kcal/h 400. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 15,10 | Lit 29.237 |
| 05.P58.B80 010 | SINO A Kcal/h 600. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 12,50 | Lit 24.203 |
| 05.P58.B80 015 | SINO A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 05.P58.B80 020 | OLTRE A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 16,40 | Lit 31.754 |
|  | CALDAIA IN GHISA, NORMALE O SEMIPRESSURIZZATA, AD ELEMENTI SCOMPONIBILI; SINGOLI ELEMENTI DI TESTATE |  |  |  |
| 05.P58.B90 005 | SINO A Kcal/h 80. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 05.P58.B90 010 | SINO A Kcal/h 200. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 36,10 | Lit 69.899 |
| 05.P58.B90 015 | SINO A Kcal/h 400. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 40,30 | Lit 78.031 |
| 05.P58.B90 020 | SINO A Kcal/h 600. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 48,50 | Lit 93.909 |
| 05.P58.B90 025 | SINO A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 49,80 | Lit 96.426 |
| 05.P58.B90 030 | OLTRE A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 54,10 | Lit 104.752 |
|  | CALDAIA IN GHISA, NORMALE O SEMIPRESSURIZZATA, AD ELEMENTI SCOMPONIBILI; SINGOLI ELEMENTI INTERMEDI |  |  |  |
| 05.P58.C10 005 | SINO A Kcal/h 80. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 19,70 | Lit 38.144 |
| 05.P58.C10 010 | SINO A Kcal/h 200. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 26,90 | Lit 52.085 |
| 05.P58.C10 015 | SINO A Kcal/h 400. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 29,80 | Lit 57.700 |
| 05.P58.C10 020 | SINO A Kcal/h 600. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 34,10 | Lit 66.026 |
| 05.P58.C10 025 | SINO A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 39,30 | Lit 76.095 |
| 05.P58.C10 030 | OLTRE A Kcal/h 850. 000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 43,90 | Lit 85.002 |
|  | CALDAIE A GAS AD ALTO RENDIMENTO, CON BRUCIATORE ATMOSFERICO, FUNZIONANTE A GAS METANO, CONFORME ALLA LEGGE 308/82, PESO CONTENUTO IN 250 KG/MQ. |  |  |  |
| 05.P58.C20 005 | DA CAL/H 89000 A CAL/H 160000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 38,70 | Lit 74.933 |
| 05.P58.C20 010 | DA CAL/H 161000 A CAL/H 255000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 29,80 | Lit 57.700 |
| 05.P58.C20 015 | DA CAL/H 260000 A CAL/H 460000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 23,60 | Lit 45.695 |
| 05.P58.C20 020 | DA CAL/H 461000 A CAL/H 600000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 21,30 | Lit 41.242 |
| 05.P58.C20 025 | DA CAL/H 601000 A CAL/H 980000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 19,00 | Lit 36.789 |
|  | CALDAIE IN ACCIAIO A TUBI DA FUMO SCOMPONIBILI IN DUE O PIU' PARTI AUMENTO SUI PREZZI DELLO ART. 58A80, 58A90, 58B10, 58B20, 58B30, 58B50, 58B60 |  |  |  |
| 05.P58.C30 005 | AUMENTO DEL | % | 30 |  |
|  | CALDAIE PRESSURIZZATE IN ACCIAIO A TUBI DA FUMO, CON CAMERA DI COMBUSTIONE AD INVERSIONE DI FIAMMA E FONDO BAGNATO, PER ACQUA SURRISCALDATA SINO A 140 GRADI CENTIGRADI |  |  |  |
| 05.P58.C40 005 | SINO A CAL/H 600000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 21,70 | Lit 42.017 |
| 05.P58.C40 010 | SINO A Kcal/h 900000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 18,40 | Lit 35.627 |
| 05.P58.C40 015 | SINO A Kcal/h 1400000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 05.P58.C40 020 | SINO A Kcal/h 1800000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 11,80 | Lit 22.847 |
| 05.P58.C40 025 | SINO A Kcal/h 2500000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 05.P58.C40 030 | SINO A Kcal/h 2800000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 12,50 | Lit 24.203 |
| 05.P58.C40 035 | SINO A Kcal/h 3000000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 11,80 | Lit 22.847 |
| 05.P58.C40 040 | SINO A Kcal/h 3500000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 10,90 | Lit 21.105 |
|  | CALDAIE PRESSURIZZATE IN ACCIAIO A TUBI DA FUMO, CON CAMERA DI COMBUSTIONE A FONDO BAGNATO, A TRE GIRI DI FUMO, PER ACQUA SURRISCALDATA SINO A 140 GRADI CENTIGRADI |  |  |  |
| 05.P58.C50 005 | SINO A Kcal/h 2000000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 17,10 | Lit 33.110 |
| 05.P58.C50 010 | SINO A Kcal/h 2600000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 15,80 | Lit 30.593 |
| 05.P58.C50 015 | SINO A Kcal/h 3500000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 12,50 | Lit 24.203 |
| 05.P58.C50 020 | SINO A Kcal/h 5000000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 10,50 | Lit 20.330 |
| 05.P58.C50 025 | SINO A Kcal/h 6000000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 8,51 | Lit 16.477 |
|  | CALDAIE PRESSURIZZATE IN ACCIAIO PER VAPORE A FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICO SINO A 12 ATE - COMPLETE DI OGNI ACCESSORIO : |  |  |  |
| 05.P58.C60 005 | SINO A Kcal/h 200000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 45,60 | Lit 88.293 |
| 05.P58.C60 010 | SINO A Kcal/h 400000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 32,50 | Lit 62.928 |
| 05.P58.C60 015 | SINO A Kcal/h 600000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 26,90 | Lit 52.085 |
| 05.P58.C60 020 | SINO A Kcal/h 850000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 24,90 | Lit 48.213 |
| 05.P58.C60 025 | OLTRE A Kcal/h 850000 RESE ALL'ACQUA | Mcal/h | € 24,60 | Lit 47.632 |
|  | GRUPPO TERMICO "LOW NOX" AD ALTO RENDIMENTO PER FUNZIONAMENTO CON COMBUSTIBILI LIQUIDI O GASSOSI CORPO CALDAIA IN ACCIAIO DI QUALITA' CON CAMERA DI COMBUSTIONE DI FORMA SUB - OVALE AD "E" CON L'ASSE PRINCIPALE DISPOSTO VERTICALMENTE,PERCORSO SECONDARIO DEI FUMI ATTRAVERSO ECONOMIZZATORE MONTATO NELL'OVALE SUPERIORE DELLA CAMERA DI COM BUSTIONE,CONDOTTI FUMO CON RILIEVI INTERNI STAMPATI,CASSA FUMO POSTERIORE CON CAMERA DI CALMA. BRUCIATORE A RICONVOGLIAMENTO ESTERNO DEI FUMI A GAS METANO. |  |  |  |
| 05.P58.C70 005 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 200000 - 300000 | cad | € 22.126,00 | Lit 42.841.910 |
| 05.P58.C70 010 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 300000 - 370000 | cad | € 23.442,00 | Lit 45.390.041 |
| 05.P58.C70 015 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 400000 - 500000 | cad | € 25.023,00 | Lit 48.451.284 |
| 05.P58.C70 020 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 500000 - 600000 | cad | € 26.340,00 | Lit 51.001.351 |
| 05.P58.C70 025 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 600000 - 750000 | cad | € 30.817,00 | Lit 59.670.032 |
| 05.P58.C70 030 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 750000 - 900000 | cad | € 32.661,00 | Lit 63.240.514 |
|  | GRUPPO TERMICO "LOW NOX" AD ALTO RENDIMENTO CON LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE MA CON BRUCIATORE,A RICONVOGLIAMENTO ESTERNO DEI FUMI,A GASOLIO. |  |  |  |
| 05.P58.C80 005 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 200000 - 300000 | cad | € 17.911,00 | Lit 34.680.531 |
| 05.P58.C80 010 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 300000 - 370000 | cad | € 18.965,00 | Lit 36.721.360 |
| 05.P58.C80 015 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 400000 - 500000 | cad | € 20.545,00 | Lit 39.780.667 |
| 05.P58.C80 020 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 500000 - 600000 | cad | € 24.233,00 | Lit 46.921.630 |
| 05.P58.C80 025 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 600000 - 750000 | cad | € 25.550,00 | Lit 49.471.698 |
| 05.P58.C80 030 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 750000 - 900000 | cad | € 27.657,00 | Lit 53.551.419 |
|  | GRUPPO TERMICO PRESSURIZZATO IN GHISA, OMOLOGATO A BASSO CONTENUTO DI ACQUA, AD ELEMENTI COMPONIBILI, CON MANTELLO VERNICIATO A FUOCO, COIBENTATO, COMPLETO DI BRUCIATORE SOFFIATO AD IRRAGGIAMENTO, SENZA FIAMMA VISIBILE CON TESTA DI COMBUSTIONE IN FIBRA CERAMICA A BASSA EMISSIONE DI INQUINANTI (CO < 40 P. P. M. - NOX < 20 P. P. M.HC 5 P. P. M.) CON PREDISPOSIZIONE ELETTRICA PER SPEGNIMENTO TOTALE |  |  |  |
| 05.P58.C90 005 | SINO A Kcal/h 70. 000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 1.844,00 | Lit 3.570.481 |
| 05.P58.C90 010 | DA Kcal/h 100. 000 A Kcal/h 150. 000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 6.322,00 | Lit 12.241.098 |
| 05.P58.C90 015 | DA Kcal/h 151. 000 A Kcal/h 250. 000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 7.902,00 | Lit 15.300.405 |
| 05.P58.C90 020 | DA Kcal/h 251. 000 A Kcal/h 350. 000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 9.746,00 | Lit 18.870.887 |
|  | AEROTERMO CON TUBI ALETTATI, BATTERIA RISCALDANTE IN RAME CON SERRANDA REGOLABILE, |  |  |  |
| 05.P58.E00 005 | COMPLETO DI MOTORE A 6 POLI | Mcal/h | € 29,50 | Lit 57.119 |
| 05.P58.E00 010 | CON MOTORE ELETTRICO A DUE VELOCITA' | Mcal/h | € 30,80 | Lit 59.637 |
|  | COLLETTORI SOLARI CON PIASTRA CAPTANTE IN ALLUMINIO E CONTENITORE IN LAMIERA ZINCATA |  |  |  |
| 05.P58.E10 005 | SUPERFICIE SINO MQ. 1,50 | cad | € 284,00 | Lit 549.900 |
|  | COLLETTORI SOLARI CON PIASTRA CAPTANTE IN RAME E CONTENITORE IN ALLUMINIO ESTRUSO |  |  |  |
| 05.P58.E20 005 | SUPERFICIE SINO MQ. 1,8 | cad | € 519,00 | Lit 1.004.924 |
| 05.P58.E20 010 | SUPERFICIE SINO MQ. 2,8 | cad | € 633,00 | Lit 1.225.658 |
| 05.P58.E30 005 | IDEM C. S. CONTENITORE INOX | cad | € 369,00 | Lit 714.483 |
| 05.P58.E40 005 | IDEM C. S. PIASTRA CAPTANTE E CONTENITORE INOX | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
|  | GENERATORE D'ARIA CALDA COMPLETO, ESCLUSO IL BRUCIATORE |  |  |  |
| 05.P58.E50 005 | SINO Kcal/h 50000 | Mcal/h | € 26,20 | Lit 50.730 |
| 05.P58.E50 010 | SINO Kcal/h 80000 | Mcal/h | € 21,00 | Lit 40.661 |
| 05.P58.E50 015 | SINO Kcal/h 115000 | Mcal/h | € 19,70 | Lit 38.144 |
| 05.P58.E50 020 | SINO Kcal/h 200000 | Mcal/h | € 18,40 | Lit 35.627 |
| 05.P58.E50 025 | SINO Kcal/h 400000 | Mcal/h | € 16,40 | Lit 31.754 |
| 05.P58.E50 030 | SINO Kcal/h 500000 | Mcal/h | € 18,70 | Lit 36.208 |
| 05.P58.E50 035 | SINO Kcal/h 600000 | Mcal/h | € 17,70 | Lit 34.271 |
| 05.P58.E60 005 | PIASTRA MURALE RAGGIANTE IN ACCIAIO COMPLETA DI NIPPLES, E MENSOLE | Mcal/h | € 51,50 | Lit 99.717 |
|  | RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE DI QUALUNQUE FORMA,TIPO,COMPLETI DI NIPPLES, TIPO A COLONNINE IN GHISA |  |  |  |
| 05.P58.E70 005 | PER ALTEZZE A CM. 35 | Mcal/h | € 80,90 | Lit 156.644 |
| 05.P58.E70 010 | PER ALTEZZE SINO A CM. 45 | Mcal/h | € 70,80 | Lit 137.087 |
| 05.P58.E70 015 | PER ALTEZZE SINO A CM. 60 | Mcal/h | € 57,70 | Lit 111.722 |
| 05.P58.E70 020 | PER ALTEZZE SINO A CM. 69 | Mcal/h | € 52,40 | Lit 101.460 |
| 05.P58.E70 025 | PER ALTEZZE SINO A CM. 88 | Mcal/h | € 45,60 | Lit 88.293 |
| 05.P58.E70 030 | PER ALTEZZE OLTRE CM. 88 | Mcal/h | € 47,90 | Lit 92.747 |
|  | RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, COMPLETI DI NIPPLES, TIPO "TEMA" A PIASTRA IN GHISA |  |  |  |
| 05.P58.E75 005 | PER ALTEZZE SINO A CM. 60 | Mcal/h | € 70,40 | Lit 136.313 |
| 05.P58.E75 010 | PER ALTEZZE SINO A CM. 69 | Mcal/h | € 52,40 | Lit 101.460 |
| 05.P58.E75 015 | PER ALTEZZE SINO A CM. 88 | Mcal/h | € 49,80 | Lit 96.426 |
| 05.P58.E75 020 | PER ALTEZZE OLTRE CM. 88 | Mcal/h | € 48,80 | Lit 94.489 |
|  | RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA DI QUALUNQUE FORMA,TIPO,COMPLETI DI NIPPLES,TIPO A COLONNINE IN ALLUMINIO |  |  |  |
| 05.P58.E80 005 | PER ALTEZZE SINO A CM. 35 | Mcal/h | € 76,70 | Lit 148.511 |
| 05.P58.E80 010 | PER ALTEZZE SINO A CM. 45 | Mcal/h | € 65,50 | Lit 126.825 |
| 05.P58.E80 015 | PER ALTEZZE SINO A CM. 60 | Mcal/h | € 54,10 | Lit 104.752 |
| 05.P58.E80 020 | PER ALTEZZE SINO A CM. 69 | Mcal/h | € 47,90 | Lit 92.747 |
| 05.P58.E80 025 | PER ALTEZZE SINO A CM. 88 | Mcal/h | € 46,50 | Lit 90.036 |
|  | RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, COMPLETI DI NIPPLES, TIPO A COLONNINE, TUBOLARI, IN ACCIAIO |  |  |  |
| 05.P58.E85 005 | PER ALTEZZE SINO A CM. 45 | Mcal/h | € 69,80 | Lit 135.151 |
| 05.P58.E85 010 | PER ALTEZZE SINO A CM. 60 | Mcal/h | € 67,20 | Lit 130.117 |
| 05.P58.E85 015 | PER ALTEZZE SINO A CM. 69 | Mcal/h | € 66,20 | Lit 128.181 |
| 05.P58.E85 020 | PER ALTEZZE SINO A CM. 88 | Mcal/h | € 62,90 | Lit 121.791 |
| 05.P58.E85 025 | PER ALTEZZE OLTRE CM. 88 | Mcal/h | € 59,00 | Lit 114.239 |
|  | TUBO ALETTATO IN TUTTO FERRO,CON O SENZA FLANGIE COMPLETO DI MENSOLE |  |  |  |
| 05.P58.E90 005 | DIAMETRO TUBO 3/8" | ml | € 2,42 | Lit 4.685 |
| 05.P58.E90 010 | DIAMETRO TUBO 1/2" | ml | € 2,83 | Lit 5.479 |
| 05.P58.E90 015 | DIAMETRO TUBO 3/4" | ml | € 3,37 | Lit 6.525 |
| 05.P58.E90 020 | DIAMETRO TUBO 1" | ml | € 4,21 | Lit 8.151 |
| 05.P58.E90 025 | DIAMETRO TUBO 1"1/4 | ml | € 5,16 | Lit 9.991 |
| 05.P58.E90 030 | DIAMETRO TUBO 1"1/2 | ml | € 6,22 | Lit 12.043 |
| 05.P58.E90 035 | DIAMETRO TUBO 51/57 | ml | € 7,06 | Lit 13.670 |
| 05.P58.E90 040 | DIAMETRO TUBO 54/60 | ml | € 7,37 | Lit 14.270 |
| 05.P58.E90 045 | DIAMETRO TUBO 64/70 | ml | € 8,53 | Lit 16.516 |
|  | VENTILCONVETTORE DI QUALUNQUE TIPO, DIMENSIONE, A DUE O QUATTRO TUBI, COMPLETO DI STRUTTURA PORTANTE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, MOBILETTO IN LAMIERA VERNICIATO, GRUPPO VENTILANTE A PIU' VELOCITA', MOTORE ELETTRICO IN CLASSE F, MONOFASE 220V - 50HZ, PANNELLO COMANDI INCORPORATO, BATTERIA IN RAME - ALLUMINIO A DUE O TRE RANGHI, FILTRO ARIA RIGENERABILE, BACINELLA DI RACCOGLI CONDENSA EVENTUALE, ACCESSORI, DIMENSIONATI ALLA VELOCITA' MEDIA |  |  |  |
| 05.P58.F00 005 | SINO A CALORIE 2000 | Mcal/h | € 83,90 | Lit 162.453 |
| 05.P58.F00 010 | DA CALORIE 2001 A CALORIE 3000 | Mcal/h | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 05.P58.F00 015 | DA CALORIE 3001 A CALORIE 5000 | Mcal/h | € 42,00 | Lit 81.323 |
| 05.P58.F00 020 | OLTRE A CALORIE 5000 | Mcal/h | € 36,70 | Lit 71.061 |
|  | CONTATORE ELETTRONICO DI ENERGIA TERMICA COMPLETO DI SONDE, MISURATORE DI VOLUME, ALIMENTAZIONE |  |  |  |
| 05.P58.H10 005 | DA RETE 220 VOLT CON MISURATORE DIAM. 13/40 | cad | € 378,00 | Lit 731.910 |
| 05.P58.H10 010 | DA RETE 220 VOLT CON MISURATORE DIAM. 25/80 | cad | € 437,00 | Lit 846.149 |
| 05.P58.H10 015 | DA RETE 220 VOLT CON MISURATORE DIAM. 25/250 | cad | € 527,00 | Lit 1.020.414 |
| 05.P58.H20 005 | MANTELLO IN LAMIERA, CON RIVESTIMENTO ISOLANTE COMPLETO DI BULLONI,CANTONALI, ECC. PER CALDAIE DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONI | mq | € 46,40 | Lit 89.842 |

| 05.P59 | BOYLERS-BOLLITORI-SCAMBIATORI-VASI ESPANSIONE- ACCESSORI VARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BOYLER ATMOSFERICO A POMPA DI CALORE AD ACCUMULO A CICLO TERMODINAMICO,IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE,PRESSIONE DI ESERCIZIO 6 BAR,EVAPORATORI IN TUBO DI RAME E ALETTATURA IN ALLUMINIO PROTETTI CON VERNICE EPOSSIDICA,CONDENSATORI IN RAME ALETTATO,STAGNATO, ESTRAIBILI. FUNZIONAMENTO CON AUTOMATISMI INTEGRATI. SBRINAMENTO AUTOMATICO CON 4 CICLI NELLE 24 ORE. COMPRESSORE DI TIPO ERMETICO,SPECIALE PER POMPA CALORE. |  |  |  |
| 05.P59.A05 005 | ZINCATO MONOBL. PRODUZ. 4100 LT/GIORNO H2O CALDA | cad | € 9.430,00 | Lit 18.259.026 |
| 05.P59.A05 010 | ZINCATO MONOBL. PRODUZ. 11700 LT/GIORNO H2O CALDA | cad | € 11.590,00 | Lit 22.441.369 |
|  | BOYLER IN LAMIERA ZINCATA PER PRESSIONE FINO A 6 ATM. CON FONDO A FLANGIA E SERPENTINO IN RAME COMPLETO DI ATTACCHI FILETTATI PER ACQUA CALDA E FREDDA, MENSOLE ECC. |  |  |  |
| 05.P59.A10 005 | PER capacità' SINO A 500 LT. | lt | € 1,45 | Lit 2.807 |
| 05.P59.A10 010 | PER capacità' SINO A 1000 LT. | lt | € 0,93 | Lit 1.800 |
| 05.P59.A10 015 | PER capacità' SINO A 2000 LT. | lt | € 0,88 | Lit 1.703 |
| 05.P59.A10 020 | PER capacità' OLTRE 2000 LT. | lt | € 0,79 | Lit 1.529 |
|  | IDEM; MA CON FASCIAME E SERPENTINO IN ACCIAIO INOX |  |  |  |
| 05.P59.A20 005 | PER capacità' SINO A 500 LT. | lt | € 2,84 | Lit 5.499 |
| 05.P59.A20 010 | PER capacità' SINO A 1000 LT. | lt | € 2,05 | Lit 3.969 |
| 05.P59.A20 015 | PER capacità' SINO A 2000 LT. | lt | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 05.P59.A20 020 | PER capacità' OLTRE 2000 LT. | lt | € 1,26 | Lit 2.439 |
|  | BOLLITORE IN ACCIAIO INOX, ESCLUSA POMPA CARICA, PER PRODUZIONE DI L/H A 45 GRADI CENTIGRADI IN SERVIZIO CONTINUO |  |  |  |
| 05.P59.B00 005 | SINO LT. 560 | cad | € 591,00 | Lit 1.144.335 |
| 05.P59.B00 010 | SINO LT. 660 | cad | € 746,00 | Lit 1.444.457 |
| 05.P59.B00 015 | SINO LT. 800 | cad | € 1.281,00 | Lit 2.480.361 |
| 05.P59.B00 020 | SINO LT. 1870 | cad | € 1.570,00 | Lit 3.039.943 |
| 05.P59.B00 025 | SINO LT. 3170 | cad | € 3.319,00 | Lit 6.426.480 |
| 05.P59.B00 030 | SINO LT. 4225 | cad | € 4.952,00 | Lit 9.588.409 |
| 05.P59.B00 040 | SINO LT. 8130 | cad | € 6.570,00 | Lit 12.721.293 |
|  | BOLLITORE IN ACCIAIO ZINCATO PROTETTO CON ANODI DI MAGNESIO, PER PRODUZIONE DI LT. /H A 60 GRADI CENTIGRADI IN SERVIZIO CONTINUO |  |  |  |
| 05.P59.B10 005 | SINO LT. 1600 | cad | € 1.468,00 | Lit 2.842.444 |
| 05.P59.B10 010 | SINO LT. 2200 | cad | € 1.804,00 | Lit 3.493.031 |
| 05.P59.B10 015 | SINO LT. 2600 | cad | € 1.897,00 | Lit 3.673.104 |
|  | BOLLITORE ACCIAIO ZINCATO, MODULARE, RAPIDO, A SVILUPPO ORIZZONTALE, PER PRODUZIONE LT. /H A 45 GRADI CENTIGRADI IN SERVIZIO CONTINUO |  |  |  |
| 05.P59.B20 005 | SINO LT. 1000 | cad | € 875,00 | Lit 1.694.236 |
| 05.P59.B20 010 | SINO LT. 2000 | cad | € 1.233,00 | Lit 2.387.420 |
| 05.P59.B20 015 | SINO LT. 2500 | cad | € 1.581,00 | Lit 3.061.242 |
| 05.P59.B20 020 | SINO LT. 5400 | cad | € 2.303,00 | Lit 4.459.229 |
| 05.P59.B20 025 | SINO LT. 10000 | cad | € 2.998,00 | Lit 5.804.937 |
| 05.P59.B20 030 | SINO LT. 21000 | cad | € 6.006,00 | Lit 11.629.237 |
|  | BOLLITORE SOLARE IN ACCIAIO INOX A INTERCAPEDINE CON INTEGRAZIONE CALDAIA, SONDA TERMOSTATICA, RESISTENZA ELETTRICA |  |  |  |
| 05.P59.B30 005 | SINO LT. 200 | cad | € 497,00 | Lit 962.326 |
| 05.P59.B30 010 | SINO LT. 300 | cad | € 625,00 | Lit 1.210.168 |
| 05.P59.B30 015 | SINO LT. 500 | cad | € 840,00 | Lit 1.626.466 |
|  | FASCIO TUBIERO DI RICAMBIO PER BOYLERS E SCAMBIATORI DI CALORE COMPLETO DI PIASTRA TUBIERA |  |  |  |
| 05.P59.C00 005 | IN TUBO ZINCATO | kg | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 05.P59.C00 010 | IN TUBO DI RAME | kg | € 18,50 | Lit 35.820 |
| 05.P59.C00 015 | IN ACCIAIO INOX | kg | € 22,70 | Lit 43.953 |
|  | POMPA DI CALORE CON SERBATOIO DELL'ACQUA PROTETTO DALLA CORROSIONE DA DOPPIO RIVESTIMENTO DI "TECTAN",CON EVAPORATORE TOROIDALE AVENTE UNA GRANDE SUPERFICIE DI SCAMBIO SULL'ESTRAZIONE DEL L'ARIA AMBIENTE,CON CONDENSATORE IN ACCIAIO AL CROMO,CON SCAMBIATORE PER CALDAIA IN ACCIAIO AL CROMO; RIVESTIMENTO TOTALE CON SCHIUMA DI POLIURETANO. PRODUZIONE DI ACQUA CALDA CON PRELIEVO ISTANTANEO DOPO LA MESSA IN TEMPERATURA LT 305420,CONTINUATIVO/GIORNO LT 2000 - 2200 |  |  |  |
| 05.P59.C05 005 | LT 305 PRELIEVO ISTANT. DOPO LA MESSA IN TEMPER. | cad | € 2.857,00 | Lit 5.531.923 |
| 05.P59.C05 010 | LT 420 PRELIEVO ISTANT. DOPO LA MESSA IN TEMPER. | cad | € 3.139,00 | Lit 6.077.951 |
| 05.P59.C10 005 | SCAMBIATORI DI CALORE A CONTRO - CORRENTE CON FASCIO TUBIERO DI RAME, COMPLETO DI FONDO FLANGIATO, ATTACCHI PER SERPENTINA, PER ACQUA FREDDA E CALDA ECC. | Mcal/h | € 12,50 | Lit 24.203 |
| 05.P59.C20 005 | IDEM CON FASCIAME E SERPENTINO IN ACCIAIO INOX | Mcal/h | € 15,80 | Lit 30.593 |
|  | SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE IN ACCIAIO INOX |  |  |  |
| 05.P59.C30 005 | SINO A KCAL. /H 200000 | Mcal/h | € 7,86 | Lit 15.219 |
| 05.P59.C30 010 | OLTRE KCAL. /H 200000 | Mcal/h | € 5,89 | Lit 11.404 |
|  | VASO DI ESPANSIONE IN LAMIERA ZINCATA, COMPLETO DI COPERCHIO,MENSOLE,ATTACCHI CON MANICOTTO PER IL CARICO,SCARICO,ALIMENTAZIONE E TROPPO PIENO, RUBINETTO A GALLEGGIANTE, SOTTOFONDO CON TUBO DI SCARICO |  |  |  |
| 05.P59.D00 005 | PER capacità' SINO A 100 LT. SPESS. 15/10 | lt | € 1,69 | Lit 3.272 |
| 05.P59.D00 010 | PER capacità' SINO A 200 LT. SPESS. 15/10 | lt | € 1,37 | Lit 2.652 |
| 05.P59.D00 015 | PER capacità' SINO A 500 LT. SPESS. 20/10 | lt | € 0,95 | Lit 1.839 |
| 05.P59.D00 020 | PER capacità' OLTRE A 500 LT. SPESS. 30/10 | lt | € 0,74 | Lit 1.432 |
|  | IDEM IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 304 |  |  |  |
| 05.P59.D10 005 | PER capacità' SINO A 100 LT. SPESS. 15/10 | lt | € 2,63 | Lit 5.092 |
| 05.P59.D10 010 | PER capacità' SINO A 200 LT. SPESS. 15/10 | lt | € 2,00 | Lit 3.872 |
| 05.P59.D10 015 | PER capacità' SINO A 500 LT. SPESS. 20/10 | lt | € 1,32 | Lit 2.555 |
| 05.P59.D10 020 | PER capacità' OLTRE 500 LT. SPESS. 30/10 | lt | € 1,26 | Lit 2.439 |
|  | VASO DI ESPANSIONE COME ART. 59D00 - 59D10 MA ASSEMBLATO IN LOCO - AUMENTO DEI PREZZI DEI SUDDETTI ARTICOLI |  |  |  |
| 05.P59.D20 005 | AUMENTO DEL | % | 12 |  |
|  | VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PER ACQUA SANITARIA : |  |  |  |
| 05.P59.D30 005 | LT. 5 | cad | € 22,00 | Lit 42.597 |
| 05.P59.D30 010 | LT. 8 | cad | € 23,10 | Lit 44.727 |
| 05.P59.D30 015 | LT. 16 | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P59.D30 020 | LT. 24 | cad | € 28,50 | Lit 55.183 |
|  | VASO ESPANSIONE PER CIRCUITO CHIUSO A MEMBRANA A CARICA DI AZOTO |  |  |  |
| 05.P59.D40 005 | DA LITRI 5 | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 05.P59.D40 010 | DA LITRI 8 | cad | € 24,20 | Lit 46.857 |
| 05.P59.D40 015 | DA LITRI 10 | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P59.D40 020 | DA LITRI 12 | cad | € 29,00 | Lit 56.151 |
| 05.P59.D40 025 | DA LITRI 18 | cad | € 34,30 | Lit 66.414 |
| 05.P59.D40 027 | DA LITRI 24 | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P59.D40 030 | DA LITRI 35 | cad | € 89,60 | Lit 173.489 |
| 05.P59.D40 035 | DA LITRI 50 | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P59.D40 040 | DA LITRI 80 | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 05.P59.D40 045 | DA LITRI 105 | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
| 05.P59.D40 050 | DA LITRI 150 | cad | € 185,00 | Lit 358.209 |
| 05.P59.D40 055 | DA LITRI 180 | cad | € 203,00 | Lit 393.062 |
| 05.P59.D40 060 | DA LITRI 200 | cad | € 211,00 | Lit 408.552 |
| 05.P59.D40 065 | DA LITRI 250 | cad | € 277,00 | Lit 536.346 |
| 05.P59.D40 070 | DA LITRI 300 | cad | € 343,00 | Lit 664.140 |
|  | VASO DI ESPANSIONE AUTOPRESSURIZZATO |  |  |  |
| 05.P59.D50 005 | DA LITRI 24 | cad | € 45,40 | Lit 87.906 |
| 05.P59.D50 010 | DA LITRI 35 | cad | € 80,70 | Lit 156.256 |
| 05.P59.D50 015 | DA LITRI 50 | cad | € 89,60 | Lit 173.489 |
| 05.P59.D50 020 | DA LITRI 75 | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 05.P59.D50 025 | DA LITRI 100 | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
| 05.P59.D50 030 | DA LITRI 125 | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |
| 05.P59.D50 035 | DA LITRI 150 | cad | € 142,00 | Lit 274.950 |
| 05.P59.D50 040 | DA LITRI 200 | cad | € 166,00 | Lit 321.420 |
| 05.P59.D50 045 | DA LITRI 250 | cad | € 201,00 | Lit 389.190 |
| 05.P59.D50 050 | DA LITRI 300 | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 05.P59.D50 055 | DA LITRI 350 | cad | € 268,00 | Lit 518.920 |
| 05.P59.D50 060 | DA LITRI 400 | cad | € 304,00 | Lit 588.626 |
| 05.P59.D50 065 | DA LITRI 500 | cad | € 324,00 | Lit 627.351 |
| 05.P59.D50 070 | DA LITRI 600 | cad | € 364,00 | Lit 704.802 |
| 05.P59.D50 075 | DA LITRI 800 | cad | € 458,00 | Lit 886.811 |
| 05.P59.D50 080 | DA LITRI 1000 | cad | € 560,00 | Lit 1.084.311 |
| 05.P59.D50 085 | DA LITRI 1250 | cad | € 1.648,00 | Lit 3.190.972 |
| 05.P59.D50 090 | DA LITRI 1500 | cad | € 1.940,00 | Lit 3.756.363 |
| 05.P59.D50 095 | DA LITRI 2000 | cad | € 2.257,00 | Lit 4.370.161 |
| 05.P59.D50 100 | DA LITRI 2500 | cad | € 2.669,00 | Lit 5.167.904 |
| 05.P59.D50 105 | DA LITRI 3000 | cad | € 2.967,00 | Lit 5.744.913 |
|  | CONVOGLIATORI DI SCARICO PER VALVOLE DI SICUREZZA A MEMBRANA |  |  |  |
| 05.P59.E00 005 | DIAMETRO 1/2"X3/4" | cad | € 5,79 | Lit 11.211 |
| 05.P59.E00 010 | DIAMETRO 3/4"X3/4" | cad | € 6,53 | Lit 12.643 |
| 05.P59.E00 015 | DIAMETRO 1"X1"1/4 | cad | € 16,40 | Lit 31.754 |
| 05.P59.E00 020 | DIAMETRO 1"1/4X1"1/4 | cad | € 19,50 | Lit 37.757 |
|  | CUSTODIA IN OTTONE PER TERMOMETRO A COLONNINA |  |  |  |
| 05.P59.E10 005 | ALTEZZA CUSTODIA MM. 170 | cad | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P59.E10 010 | ALTEZZA CUSTODIA MM. 200 | cad | € 8,80 | Lit 17.039 |
| 05.P59.E10 015 | ALTEZZA CUSTODIA MM. 260 | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P59.E20 005 | FLUSSOSTATO | cad | € 66,40 | Lit 128.568 |
| 05.P59.E30 005 | GRIGLIE IN GHISA PER CALDAIE E STUFE | kg | € 2,37 | Lit 4.588 |
|  | GUAINE A TESTA ESAGONALE PER TERMOMETRI A GAMBO |  |  |  |
| 05.P59.E40 005 | PERNO DIAM. 1/2" LUNGHEZZA MM. 100 | cad | € 2,63 | Lit 5.092 |
| 05.P59.E40 010 | PERNO DIAM. 1/2" LUNGHEZZA MM. 200 | cad | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 05.P59.E50 005 | PEZZI SPECIALI IN GHISA,QUALI PORTINE, CONTROPORTINE,ZOCCOLI PER CALDAIE,COLLETTORI,RACCORDI DELLA CALDAIA AL CAMINO,ECC. | kg | € 2,63 | Lit 5.092 |
|  | PIROMETRO |  |  |  |
| 05.P59.E60 005 | GAMBO 150 MM. | cad | € 5,48 | Lit 10.610 |
| 05.P59.E60 010 | GAMBO 200 MM. | cad | € 5,58 | Lit 10.804 |
| 05.P59.E60 015 | GAMBO 300 MM. | cad | € 5,87 | Lit 11.365 |
|  | PORTA IN FERRO, REI 12O, CORREDATA DI BLOCCO PORTA, MANIGLIONE ANTIPANICO E PROVVISTA DI CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE |  |  |  |
| 05.P59.E70 005 | DIMENSIONI 200X800 (PER CUCINE E LABORATORI) | cad | € 397,00 | Lit 768.699 |
|  | PORTE IN FERRO COIBENTATE E OMOLOGATE PER C. T. : |  |  |  |
| 05.P59.E80 005 | 60' - 80 X 200 - | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
| 05.P59.E80 010 | 120' - 80 X 200 - | cad | € 215,00 | Lit 416.298 |
|  | PORTELLE COIBENTI IN LAMIERA DI FERRO, A DOPPIA PARETE,PER ISPEZIONE CANNE CAMINO,CON ROBUSTO TELAIO E GRAFFE |  |  |  |
| 05.P59.E90 005 | CM. 20X30 | cad | € 9,22 | Lit 17.852 |
| 05.P59.E90 010 | CM. 35X45 | cad | € 18,20 | Lit 35.240 |
| 05.P59.E90 015 | CM. 50X50 | cad | € 55,40 | Lit 107.269 |
| 05.P59.F00 005 | PORTELLE IN LAMIERA NERA E PORTE IN FERRO IN GENERE | kg | € 1,79 | Lit 3.465 |
|  | PRESSOSTATO A SOFFIETTO |  |  |  |
| 05.P59.F10 005 | CAMPO 0,2 - 2,0 KG/CMQ. | cad | € 68,50 | Lit 132.634 |
| 05.P59.F10 010 | CAMPO 1,5 - 10 KG/CMQ. | cad | € 50,60 | Lit 97.975 |
|  | PRESSOSTATO A SOFFIETTO A RIARMO MANUALE |  |  |  |
| 05.P59.F20 005 | CAMPO 0,2 - 2,0 KG/CMQ. | cad | € 110,00 | Lit 212.989 |
| 05.P59.F20 010 | CAMPO 1,5 - 10 KG/CMQ. | cad | € 88,60 | Lit 171.553 |
| 05.P59.F30 005 | PRESSOSTATO DI BLOCCO A TARATURA FISSA PER IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO CON RIARMO MANUALE | cad | € 26,10 | Lit 50.536 |
|  | PRESSOSTATO PER VAPORE DEI TIPI:MODULANTE,GRADUA BILE, GRADUABILE A RIARMO MANUALE |  |  |  |
| 05.P59.F40 005 | MODULANTE PER VAPORE | cad | € 222,00 | Lit 429.851 |
| 05.P59.F40 010 | PER VAPORE GRADUABILE | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |
| 05.P59.F40 015 | PER VAPORE GRADUABILE - A RIARMO MANUALE | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
|  | REGOLATORE AUTOMATICO DI LIVELLO PER CALDAIE A VAPORE |  |  |  |
| 05.P59.F50 005 | A DOPPIA AMPOLLINA | cad | € 373,00 | Lit 722.228 |
| 05.P59.F50 010 | AD UNA AMPOLLINA A RIARMO MANUALE | cad | € 326,00 | Lit 631.224 |
| 05.P59.F50 015 | A DUE SONDE ELETTRONICO | cad | € 422,00 | Lit 817.105 |
| 05.P59.F50 020 | A SEI SONDE ELETTRONICO | cad | € 843,00 | Lit 1.632.275 |
|  | SERRANDE IN FERRO PER LA REGOLAZIONE DEL TIRAGGIO CAMINO CON ROBUSTO TELAIO E GRAFFE |  |  |  |
| 05.P59.F60 005 | DELLO SPESSORE DI 3 MM. | kg | € 7,90 | Lit 15.296 |
| 05.P59.F70 005 | TERMOIDROMETRI CONFORMI ISPESL DIAM. 80 | cad | € 12,70 | Lit 24.590 |
|  | TERMOMETRO A CARICA DI MERCURIO DI RICAMBIO SOLO VETRO : |  |  |  |
| 05.P59.F80 005 | PICCOLO | cad | € 7,22 | Lit 13.979 |
| 05.P59.F80 010 | MEDIO | cad | € 7,64 | Lit 14.793 |
| 05.P59.F80 015 | GRANDE | cad | € 8,95 | Lit 17.329 |
|  | TERMOMETRO A QUADRANTE A CARICA DI MERCURIO CON BULBO AD IMMERSIONE, SIA A GAMBO POSTERIORE CHE RADIALE |  |  |  |
| 05.P59.F90 005 | DIAMETRO 130 | cad | € 53,80 | Lit 104.171 |
| 05.P59.F90 010 | DIAMETRO 100 | cad | € 46,40 | Lit 89.842 |
|  | TERMOMETRO BIMETALLICO CON QUADRANTE FINO A MM. 65, SCALA FINO A 110 GRADI CENTIGRADI |  |  |  |
| 05.P59.G00 005 | A BRACCIALE | cad | € 6,32 | Lit 12.237 |
| 05.P59.G00 010 | CON CAPILLARE | cad | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P59.G00 015 | A IMMERSIONE | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 05.P59.G10 005 | TERMOMETRO CAMPIONE, A MERCURIO, PER MISURE DI COLLAUDO, GRADUATI DA - 10 GRADI CENTIGRADI A + 50 GRADI CENTIGRADI | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P59.G20 005 | TERMOMETRO MINIMA - MASSIMA TEMPERATURA A CARICA DI MERCURIO | cad | € 15,30 | Lit 29.624 |
| 05.P59.G30 005 | TERMOMETRO PER TEMPERATURA FUMI A QUADRANTE CON GAMBO LUNGO, BIMETALLICO 0 – 300 GRADI CENTIGRADI | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
|  | TURBOLATORI IN ACCIAIO PER CALDAIE PRESSURIZZATE; SERIE COMPLETA |  |  |  |
| 05.P59.G40 005 | PER CALDAIE DI POTENZIAL. SINO A CALORIE 200000 | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 05.P59.G40 010 | PER CALDAIE DI POTENZIAL. SINO A CALORIE 400000 | cad | € 136,00 | Lit 263.332 |
| 05.P59.G40 015 | PER CALDAIE DI POTENZIAL. SINO A CALORIE 600000 | cad | € 175,00 | Lit 338.847 |
| 05.P59.G40 020 | PER CALDAIE DI POTENZIAL. SINO A CALORIE 850000 | cad | € 225,00 | Lit 435.660 |
| 05.P59.G40 025 | PER CALDAIE DI POTENZIAL. SINO A CALORIE 1200000 | cad | € 288,00 | Lit 557.645 |
| 05.P59.G40 030 | PER CALDAIE DI POTENZIAL. OLTRE CALORIE 1200000 | cad | € 633,00 | Lit 1.225.658 |
|  | TURBOLATORI IN GHISA PER CALDAIE PRESSURIZZATE |  |  |  |
| 05.P59.G50 005 | CON GANCIO L. 425 MM. | cad | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 05.P59.G50 010 | CON GANCIO L. 300 MM. | cad | € 2,63 | Lit 5.092 |
| 05.P59.G50 015 | CON OCCHIELLO L. 425 MM. | cad | € 3,42 | Lit 6.622 |
| 05.P59.G50 020 | CON OCCHIELLO L. 300 MM. | cad | € 2,37 | Lit 4.588 |
|  | ANELLI DI JENCHITE |  |  |  |
| 05.P59.G60 005 | DIAMETRI 1/8" - 1/4" - 3/8" | cad | € 0,16 | Lit 309 |
| 05.P59.G60 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 0,25 | Lit 484 |
| 05.P59.G60 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 0,35 | Lit 677 |
| 05.P59.G60 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 0,51 | Lit 987 |
| 05.P59.G60 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 0,71 | Lit 1.374 |
| 05.P59.G60 030 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 05.P59.G60 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 1,53 | Lit 2.962 |
| 05.P59.G60 040 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 05.P59.G60 045 | DIAMETRO 3" | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 05.P59.G60 050 | DIAMETRO 4" | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
| 05.P59.G60 055 | DIAMETRO 5" | cad | € 10,70 | Lit 20.718 |
| 05.P59.G60 060 | DIAMETRO 6" | cad | € 16,40 | Lit 31.754 |
|  | CODULO IN BRONZO |  |  |  |
| 05.P59.G70 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 05.P59.G70 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 0,61 | Lit 1.181 |
| 05.P59.G70 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 0,95 | Lit 1.839 |
| 05.P59.G70 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 2,05 | Lit 3.969 |
| 05.P59.G70 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 2,79 | Lit 5.402 |
|  | COLLARI PER TUBI A BULLONCINO, ROBUSTI |  |  |  |
| 05.P59.G80 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 0,24 | Lit 464 |
| 05.P59.G80 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 0,25 | Lit 484 |
| 05.P59.G80 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 0,27 | Lit 522 |
| 05.P59.G80 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 0,29 | Lit 561 |
| 05.P59.G80 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 0,34 | Lit 658 |
| 05.P59.G80 030 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 0,50 | Lit 968 |
| 05.P59.G80 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 0,58 | Lit 1.123 |
| 05.P59.G80 040 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |
| 05.P59.G80 045 | DIAMETRO 3" | cad | € 0,95 | Lit 1.839 |
| 05.P59.G80 050 | DIAMETRO 4" | cad | € 1,47 | Lit 2.846 |
|  | COMANDO TERMOSTATICO CON SENSORE A DISTANZA E REGOLATORE SULLA VALVOLA |  |  |  |
| 05.P59.G85 005 | CAPILLARE MT 2 | cad | € 34,50 | Lit 66.801 |
| 05.P59.G85 010 | CAPILLARE MT 5 | cad | € 46,40 | Lit 89.842 |
| 05.P59.G85 015 | CAPILLARE MT 10 | cad | € 66,40 | Lit 128.568 |
|  | COMANDO TERMOSTATICO CON SENSORE E REGOLATORE ENTRAMBI A DISTANZA |  |  |  |
| 05.P59.G87 005 | CAPILLARE MT 2 | cad | € 51,70 | Lit 100.105 |
| 05.P59.G87 010 | CAPILLARE MT 5 | cad | € 63,50 | Lit 122.953 |
| 05.P59.G87 015 | CAPILLARE MT 10 | cad | € 83,60 | Lit 161.872 |
|  | DETENTORI COMPLETAMENTE IN BRONZO FUSO, ROBUSTI, A SQUADRA |  |  |  |
| 05.P59.G90 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 3,45 | Lit 6.680 |
| 05.P59.G90 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 4,19 | Lit 8.112 |
| 05.P59.G90 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 6,53 | Lit 12.643 |
| 05.P59.G90 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 05.P59.G90 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 21,00 | Lit 40.661 |
|  | DETENTORE CROMATO, CON BOCCHETTONE "ANTIGOCCIA" E ATTACCO PER ADATTATORE |  |  |  |
| 05.P59.G95 005 | DIAMETRO 3/8"X12 - A SQUADRA | cad | € 3,95 | Lit 7.648 |
| 05.P59.G95 010 | DIAMETRO 3/8"X16 - A SQUADRA | cad | € 5,08 | Lit 9.836 |
| 05.P59.G95 015 | DIAMETRO 1/2"X18 - A SQUADRA | cad | € 5,24 | Lit 10.146 |
| 05.P59.G95 020 | DIAMETRO 3/8"X12 - DIRITTO | cad | € 4,14 | Lit 8.016 |
| 05.P59.G95 025 | DIAMETRO 3/8"X16 - DIRITTO | cad | € 5,53 | Lit 10.707 |
| 05.P59.G95 030 | DIAMETRO 1/2"X18 - DIRITTO | cad | € 5,58 | Lit 10.804 |
|  | DETENTORI COMPLETAMENTE IN BRONZO FUSO, ROBUSTI, DIRITTI |  |  |  |
| 05.P59.H00 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 3,27 | Lit 6.331 |
| 05.P59.H00 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 3,71 | Lit 7.183 |
| 05.P59.H00 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
| 05.P59.H00 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 11,90 | Lit 23.041 |
| 05.P59.H00 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 23,20 | Lit 44.921 |
|  | DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE,CON CORPO IN BRONZO,VALVOLA IN OTTONE,GUARNIZIONE,MOLLA INOX CON IMBUTO A GOMITO INCORPORATO PER MONTAGGIO VERTICALE DISCENDENTE OD ORIZZONTALE - PN 10 - |  |  |  |
| 05.P59.H05 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 255,00 | Lit 493.748 |
| 05.P59.H05 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 314,00 | Lit 607.988 |
| 05.P59.H05 015 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 355,00 | Lit 687.375 |
| 05.P59.H05 020 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 625,00 | Lit 1.210.168 |
| 05.P59.H05 025 | DIAMETRO 2" | cad | € 645,00 | Lit 1.248.894 |
|  | DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA NON CONTROLLABILE,CON CORPO IN BRONZO,VALVOLA IN OTTONE,MOLLA IN ACCIAIO INOX,MEMBRANA E GUARNIZIONE IN NITRILE,DADO DI UNIONE SMONTABILE E POSIZIONATORE DI EVACUAZIONE - PN 10 - |  |  |  |
| 05.P59.H06 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 53,80 | Lit 104.171 |
| 05.P59.H06 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 59,10 | Lit 114.433 |
|  | DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE,CON CORPO IN GHISA A FLANGE,VALVOLA IN BRONZO,GUARNIZIONI IN NITRILE,MOLLE IN ACCIAIO INOX,IMBUTO INCORPORATO - PN 10 - |  |  |  |
| 05.P59.H07 005 | DN 60 | cad | € 1.807,00 | Lit 3.498.839 |
| 05.P59.H07 010 | DN 65 | cad | € 1.818,00 | Lit 3.520.138 |
| 05.P59.H07 015 | DN 80 | cad | € 1.918,00 | Lit 3.713.765 |
| 05.P59.H07 020 | DN 100 | cad | € 2.698,00 | Lit 5.224.056 |
| 05.P59.H07 025 | DN 150 | cad | € 4.252,00 | Lit 8.233.020 |
| 05.P59.H07 030 | DN 200 | cad | € 7.618,00 | Lit 14.750.504 |
| 05.P59.H07 035 | DN 250 | cad | € 10.921,00 | Lit 21.146.004 |
|  | DISCONNETTORE D'ESTREMITA' DEL TIPO ROMPI VUOTO CON CORPO IN OTTONE,GUARNIZIONE E MEMBRANA IN NITRILE,MOLLA IN ACCIAIO INOX,PER MONTAGGIO VERTICALE ASCENDENTE |  |  |  |
| 05.P59.H08 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
|  | ELETTROVALVOLA A DUE VIE PER ACQUA,A MANICOTTO, FILETTATA,IN BRONZO |  |  |  |
| 05.P59.H15 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 39,00 | Lit 75.514 |
| 05.P59.H15 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 40,10 | Lit 77.644 |
| 05.P59.H15 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 53,80 | Lit 104.171 |
| 05.P59.H15 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 60,10 | Lit 116.369 |
| 05.P59.H15 025 | DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 99,10 | Lit 191.884 |
| 05.P59.H15 030 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 105,00 | Lit 203.308 |
| 05.P59.H15 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
|  | FILTRI A Y IN BRONZO FILETTATI PN 10 |  |  |  |
| 05.P59.H20 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 4,27 | Lit 8.267 |
| 05.P59.H20 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 4,69 | Lit 9.081 |
| 05.P59.H20 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 6,95 | Lit 13.457 |
| 05.P59.H20 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 8,48 | Lit 16.419 |
| 05.P59.H20 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |
| 05.P59.H20 030 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 05.P59.H20 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 22,00 | Lit 42.597 |
| 05.P59.H20 040 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 46,30 | Lit 89.649 |
| 05.P59.H20 045 | DIAMETRO 3" | cad | € 69,30 | Lit 134.183 |
| 05.P59.H20 050 | DIAMETRO 4" | cad | € 112,00 | Lit 216.862 |
|  | FILTRI A Y IN BRONZO FLANGIATI PN 10 |  |  |  |
| 05.P59.H30 005 | DN 10 | cad | € 37,00 | Lit 71.641 |
| 05.P59.H30 010 | DN 15 | cad | € 39,20 | Lit 75.901 |
| 05.P59.H30 015 | DN 20 | cad | € 51,40 | Lit 99.524 |
| 05.P59.H30 020 | DN 25 | cad | € 61,20 | Lit 118.499 |
| 05.P59.H30 025 | DN 32 | cad | € 87,80 | Lit 170.004 |
| 05.P59.H30 030 | DN 40 | cad | € 112,00 | Lit 216.862 |
| 05.P59.H30 035 | DN 50 | cad | € 157,00 | Lit 303.994 |
| 05.P59.H30 040 | DN 65 | cad | € 247,00 | Lit 478.258 |
|  | FILTRI A Y IN GHISA FLANGIATI PN 16 |  |  |  |
| 05.P59.H40 005 | DN 15 | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 05.P59.H40 010 | DN 20 | cad | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 05.P59.H40 015 | DN 25 | cad | € 15,90 | Lit 30.786 |
| 05.P59.H40 020 | DN 32 | cad | € 18,50 | Lit 35.820 |
| 05.P59.H40 025 | DN 40 | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 05.P59.H40 030 | DN 50 | cad | € 25,10 | Lit 48.600 |
| 05.P59.H40 035 | DN 65 | cad | € 34,60 | Lit 66.994 |
| 05.P59.H40 040 | DN 80 | cad | € 43,50 | Lit 84.227 |
| 05.P59.H40 045 | DN 100 | cad | € 59,60 | Lit 115.401 |
| 05.P59.H40 050 | DN 125 | cad | € 92,20 | Lit 178.524 |
| 05.P59.H40 055 | DN 150 | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |
| 05.P59.H40 060 | DN 200 | cad | € 211,00 | Lit 408.552 |
| 05.P59.H40 065 | DN 250 | cad | € 626,00 | Lit 1.212.105 |
|  | FILTRI A Y IN GHISA FLANGIATI PN 40 |  |  |  |
| 05.P59.H50 005 | DN 15 | cad | € 57,20 | Lit 110.754 |
| 05.P59.H50 010 | DN 20 | cad | € 59,30 | Lit 114.820 |
| 05.P59.H50 015 | DN 25 | cad | € 65,60 | Lit 127.019 |
| 05.P59.H50 020 | DN 32 | cad | € 81,70 | Lit 158.193 |
| 05.P59.H50 025 | DN 40 | cad | € 99,90 | Lit 193.433 |
| 05.P59.H50 030 | DN 50 | cad | € 140,00 | Lit 271.077 |
| 05.P59.H50 035 | DN 65 | cad | € 195,00 | Lit 377.572 |
| 05.P59.H50 040 | DN 80 | cad | € 244,00 | Lit 472.449 |
| 05.P59.H50 045 | DN 100 | cad | € 316,00 | Lit 611.861 |
| 05.P59.H50 050 | DN 125 | cad | € 414,00 | Lit 801.615 |
| 05.P59.H50 055 | DN 150 | cad | € 608,00 | Lit 1.177.252 |
| 05.P59.H50 060 | DN 200 | cad | € 1.065,00 | Lit 2.062.127 |
|  | FONDELLI BOMBATI |  |  |  |
| 05.P59.H60 005 | DN 40 | cad | € 0,33 | Lit 638 |
| 05.P59.H60 010 | DN 50 | cad | € 0,37 | Lit 716 |
| 05.P59.H60 015 | DN 65 | cad | € 0,42 | Lit 813 |
| 05.P59.H60 020 | DN 80 | cad | € 0,51 | Lit 987 |
| 05.P59.H60 025 | DN 100 | cad | € 0,71 | Lit 1.374 |
| 05.P59.H60 030 | DN 125 | cad | € 0,95 | Lit 1.839 |
| 05.P59.H60 035 | DN 150 | cad | € 1,53 | Lit 2.962 |
| 05.P59.H60 040 | DN 200 | cad | € 2,25 | Lit 4.356 |
| 05.P59.H60 045 | DN 250 | cad | € 3,00 | Lit 5.808 |
| 05.P59.H60 050 | DIAM. MM 108 | cad | € 1,53 | Lit 2.962 |
| 05.P59.H60 055 | DIAM. MM 133 | cad | € 2,05 | Lit 3.969 |
| 05.P59.H60 060 | DIAM. MM 159 | cad | € 2,73 | Lit 5.286 |
| 05.P59.H60 065 | DIAM. MM 168 | cad | € 2,90 | Lit 5.615 |
|  | GIRELLO BRONZO |  |  |  |
| 05.P59.H70 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 0,46 | Lit 890 |
| 05.P59.H70 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 0,52 | Lit 1.006 |
| 05.P59.H70 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 0,61 | Lit 1.181 |
| 05.P59.H70 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 0,94 | Lit 1.820 |
| 05.P59.H70 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 1,69 | Lit 3.272 |
|  | GRUPPI DISAERATORI - VALVOLA SICUREZZA |  |  |  |
| 05.P59.H80 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 25,00 | Lit 48.406 |
| 05.P59.H80 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 25,50 | Lit 49.374 |
| 05.P59.H80 015 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 33,10 | Lit 64.090 |
| 05.P59.H80 020 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 33,80 | Lit 65.445 |
|  | GUARNIZIONI IN AMIANTO PER BOCCHETTONI |  |  |  |
| 05.P59.H90 005 | DIAMETRI 3/8" 1/2" 3/4" | cad | € 0,05 | Lit 96 |
| 05.P59.H90 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 0,07 | Lit 135 |
| 05.P59.H90 015 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 0,11 | Lit 212 |
| 05.P59.H90 020 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 0,16 | Lit 309 |
| 05.P59.H90 025 | DIAMETRO 2" | cad | € 0,21 | Lit 406 |
| 05.P59.H90 030 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 0,32 | Lit 619 |
| 05.P59.H90 035 | DIAMETRO 3" | cad | € 0,39 | Lit 755 |
| 05.P59.H90 040 | DIAMETRO 4" | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 05.P59.H90 045 | DIAMETRO 5" | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
|  | GUARNIZIONI IN CARTA PER RADIATORI |  |  |  |
| 05.P59.I00 005 | DIAMETRI 1" E 1" 1/4 | cad | € 0,02 | Lit 38 |
|  | GUARNIZIONI IN MATERIALE TERMOISOLANTE PER RADIA TORI. |  |  |  |
| 05.P59.I15 005 | DIAMETRO 1" | cad | € 0,05 | Lit 96 |
| 05.P59.I15 010 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 0,06 | Lit 116 |
|  | GUARNIZIONI IN GOMMA PER FLANGE,TUBAZIONI,SARACINESCHE |  |  |  |
| 05.P59.I20 005 | DN 32 | cad | € 0,45 | Lit 871 |
| 05.P59.I20 010 | DN 40 | cad | € 0,54 | Lit 1.045 |
| 05.P59.I20 015 | DN 50 | cad | € 0,58 | Lit 1.123 |
| 05.P59.I20 020 | DN 65 | cad | € 0,76 | Lit 1.471 |
| 05.P59.I20 025 | DN 80 | cad | € 1,00 | Lit 1.936 |
| 05.P59.I20 030 | DN 100 | cad | € 1,07 | Lit 2.071 |
| 05.P59.I20 035 | DN 125 | cad | € 1,49 | Lit 2.885 |
| 05.P59.I20 040 | DN 150 | cad | € 1,90 | Lit 3.678 |
| 05.P59.I20 045 | DN 200 | cad | € 2,77 | Lit 5.363 |
| 05.P59.I20 050 | DN 250 | cad | € 3,63 | Lit 7.028 |
| 05.P59.I20 055 | DN 300 | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 05.P59.I20 060 | DN 350 | cad | € 5,32 | Lit 10.300 |
| 05.P59.I20 065 | DN 400 | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |
|  | GUARNIZIONI IN MATERIALE TERMOISOLANTE PER FLANGE,TUBAZIONI,SARACINESCHE: |  |  |  |
| 05.P59.I35 005 | DN 32 | cad | € 0,17 | Lit 329 |
| 05.P59.I35 010 | DN 40 | cad | € 0,17 | Lit 329 |
| 05.P59.I35 015 | DN 50 | cad | € 0,19 | Lit 367 |
| 05.P59.I35 020 | DN 65 | cad | € 0,26 | Lit 503 |
| 05.P59.I35 025 | DN 80 | cad | € 0,30 | Lit 580 |
| 05.P59.I35 030 | DN 100 | cad | € 0,38 | Lit 735 |
| 05.P59.I35 035 | DN 125 | cad | € 0,49 | Lit 948 |
| 05.P59.I35 040 | DN 150 | cad | € 0,56 | Lit 1.084 |
| 05.P59.I35 045 | DN 200 | cad | € 0,85 | Lit 1.645 |
| 05.P59.I35 050 | DN 250 | cad | € 1,45 | Lit 2.807 |
| 05.P59.I35 055 | DN 300 | cad | € 2,16 | Lit 4.182 |
| 05.P59.I35 060 | DN 350 | cad | € 2,90 | Lit 5.615 |
| 05.P59.I35 065 | DN 400 | cad | € 4,06 | Lit 7.861 |
|  | GUARNIZIONI IN GOMMA PER RUBINETTI E VALVOLE |  |  |  |
| 05.P59.I40 005 | DIAMETRO 1/4" | cad | € 0,07 | Lit 135 |
| 05.P59.I40 010 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 0,07 | Lit 135 |
| 05.P59.I40 015 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 0,11 | Lit 212 |
| 05.P59.I40 020 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 0,12 | Lit 232 |
| 05.P59.I40 025 | DIAMETRO 1" | cad | € 0,19 | Lit 367 |
| 05.P59.I40 030 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 0,32 | Lit 619 |
| 05.P59.I40 035 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 0,37 | Lit 716 |
| 05.P59.I40 040 | DIAMETRO 2" | cad | € 0,42 | Lit 813 |
| 05.P59.I40 045 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 05.P59.I40 050 | DIAMETRO 3" | cad | € 0,63 | Lit 1.219 |
|  | GUARNIZIONI IN FIBRA PER RUBINETTI E VALVOLE |  |  |  |
| 05.P59.I50 005 | DIAMETRO 1/4" | cad | € 0,37 | Lit 716 |
| 05.P59.I50 010 | DAL DIAMETRO 3/8" AL DIAM. 1" 1/4 | cad | € 0,42 | Lit 813 |
| 05.P59.I50 015 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 0,63 | Lit 1.219 |
| 05.P59.I50 020 | DIAMETRO 2" | cad | € 0,84 | Lit 1.626 |
| 05.P59.I50 025 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 0,95 | Lit 1.839 |
| 05.P59.I50 030 | DIAMETRO 3" | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
|  | IDROMETRO PER QUALSIASI ALTEZZA DI COLONNA DI ACQUA, CON CORPO FUSO IN OTTONE,GAMBO FILETTATO, CONFORME ISPESL |  |  |  |
| 05.P59.I60 005 | DIAMETRO MM 63 | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |
| 05.P59.I60 010 | DIAMETRO MM 80 | cad | € 12,30 | Lit 23.816 |
| 05.P59.I60 015 | DIAMETRO MM 100 | cad | € 15,80 | Lit 30.593 |
| 05.P59.I70 005 | INDICATORE DI LIVELLO KLINGER A RIFLESSIONE PN40 | cad | € 203,00 | Lit 393.062 |
|  | MANICOTTI ACCIAIO, NERI,ANCHE DA SALDARE |  |  |  |
| 05.P59.I80 005 | DIAMETRO 1/8" | cad | € 0,13 | Lit 251 |
| 05.P59.I80 010 | DIAMETRO 1/4" | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 05.P59.I80 015 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 0,17 | Lit 329 |
| 05.P59.I80 020 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 0,22 | Lit 425 |
| 05.P59.I80 025 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 0,27 | Lit 522 |
| 05.P59.I80 030 | DIAMETRO 1" | cad | € 0,42 | Lit 813 |
| 05.P59.I80 035 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 0,81 | Lit 1.568 |
| 05.P59.I80 040 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 0,96 | Lit 1.858 |
| 05.P59.I80 045 | DIAMETRO 2" | cad | € 1,25 | Lit 2.420 |
| 05.P59.I80 050 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 2,30 | Lit 4.453 |
| 05.P59.I80 055 | DIAMETRO 3" | cad | € 2,90 | Lit 5.615 |
| 05.P59.I80 060 | DIAMETRO 4" | cad | € 4,64 | Lit 8.984 |
| 05.P59.I80 065 | DIAMETRO 5" | cad | € 8,48 | Lit 16.419 |
| 05.P59.I80 070 | DIAMETRO 6" | cad | € 10,80 | Lit 20.911 |
|  | MANICOTTI DI PROLUNGAMENTO MF |  |  |  |
| 05.P59.I90 005 | 3/8"X10 | cad | € 0,13 | Lit 251 |
| 05.P59.I90 010 | 3/8"X15 | cad | € 0,15 | Lit 290 |
| 05.P59.I90 015 | 3/8"X20 | cad | € 0,17 | Lit 329 |
| 05.P59.I90 020 | 1/2"X10 | cad | € 0,17 | Lit 329 |
| 05.P59.I90 025 | 1/2"X15 | cad | € 0,19 | Lit 367 |
| 05.P59.I90 030 | 1/2"X20 | cad | € 0,21 | Lit 406 |
| 05.P59.I90 035 | 3/4"X15 | cad | € 0,34 | Lit 658 |
| 05.P59.I90 040 | 3/4"X20 | cad | € 0,41 | Lit 793 |
| 05.P59.I90 045 | 1"X20 | cad | € 0,71 | Lit 1.374 |
|  | MANOMETRO PER ACQUA CON CUSTODIA IN ACCIAIO STAM PATO,COMPLETO DI LANCETTA DI RIFERIMENTO,ATTACCO RADIALE,6 ATE,CONFORME ISPESL. |  |  |  |
| 05.P59.I95 005 | DIAMETRO 80 | cad | € 9,59 | Lit 18.568 |
| 05.P59.I95 010 | DIAMETRO 100 | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |
|  | MANOMETRO PER ACQUA,MOLLA A TUBO METALLICO,SISTEMA BOURDON,CASSA DI ACCIAIO STAMPATO,PERNO DI OTTONE RADIALE,GRADUAZIONE UNI,6 ATE,CONFORME ISPESL. |  |  |  |
| 05.P59.I97 005 | DIAMETRO 63 | cad | € 5,37 | Lit 10.397 |
| 05.P59.I97 010 | DIAMETRO 80 | cad | € 14,60 | Lit 28.269 |
|  | MANOMETRO CON CORPO FUSO IN OTTONE E GAMBO FILET TATO 3/8",PER VAPORE SINO 10 ATM SIST. SCHAEFFER |  |  |  |
| 05.P59.L00 005 | DIAMETRO 100 MM | cad | € 69,30 | Lit 134.183 |
| 05.P59.L00 010 | DIAMETRO 150 MM | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
|  | MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER H2O SANI TARIA,IN BRONZO,ATTACCHI A BOCCHETTONE. REGOLAZIONE DI FABBRICA A 48 GRADI CENTIGRADI |  |  |  |
| 05.P59.L05 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
| 05.P59.L05 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 421,00 | Lit 815.169 |
| 05.P59.L05 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 444,00 | Lit 859.703 |
| 05.P59.L05 020 | DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 485,00 | Lit 939.090 |
| 05.P59.L05 025 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 762,00 | Lit 1.475.437 |
| 05.P59.L05 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 870,00 | Lit 1.684.554 |
|  | NIPPLES BICONICI PER CALDAIE |  |  |  |
| 05.P59.L10 005 | DIAMETRO 3" | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P59.L10 010 | DIAMETRO 4" | cad | € 6,32 | Lit 12.237 |
| 05.P59.L10 015 | DIAMETRO 5" | cad | € 9,11 | Lit 17.639 |
|  | NIPPLES FILETTATI PER RADIATORI |  |  |  |
| 05.P59.L20 005 | DIAMETRO 1" | cad | € 0,24 | Lit 464 |
| 05.P59.L20 010 | DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 0,26 | Lit 503 |
|  | PALLA DI RAME,PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE,SFERI CA, PER ASTA TONDA |  |  |  |
| 05.P59.L30 005 | DIAM. 100 | cad | € 2,37 | Lit 4.588 |
| 05.P59.L40 005 | PALLA DI RAME,PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE, SFEROIDALE 250X220 E OLTRE | cad | € 41,40 | Lit 80.161 |
|  | PALLA DI RAME, PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE,SFERICA, PER ASTA PIATTA |  |  |  |
| 05.P59.L50 005 | DIAMETRO 100 | cad | € 2,74 | Lit 5.305 |
| 05.P59.L50 010 | DIAMETRO 120 | cad | € 3,32 | Lit 6.428 |
| 05.P59.L50 015 | DIAMETRO 150 | cad | € 4,85 | Lit 9.390 |
| 05.P59.L50 020 | DIAMETRO 180 | cad | € 7,80 | Lit 15.102 |
| 05.P59.L50 025 | DIAMETRO 200 | cad | € 10,90 | Lit 21.105 |
| 05.P59.L50 030 | DIAMETRO 220 | cad | € 15,20 | Lit 29.431 |
|  | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER VAPORE,TIPO A MEMBRANA, CAMPO 0,8 - 2,5, A FLANGE, PN 16 |  |  |  |
| 05.P59.L60 005 | DN 15 | cad | € 973,00 | Lit 1.883.990 |
| 05.P59.L60 010 | DN 20 | cad | € 1.010,00 | Lit 1.955.632 |
| 05.P59.L60 015 | DN 25 | cad | € 1.042,00 | Lit 2.017.593 |
| 05.P59.L60 020 | DN 32 | cad | € 1.132,00 | Lit 2.191.857 |
| 05.P59.L60 025 | DN 40 | cad | € 1.181,00 | Lit 2.286.734 |
| 05.P59.L60 030 | DN 50 | cad | € 1.256,00 | Lit 2.431.955 |
|  | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER VAPORE,TIPO A MEMBRANA, CAMPO 0,1 - 1,2, A FLANGE, PN16 |  |  |  |
| 05.P59.L70 005 | DN 15 | cad | € 1.066,00 | Lit 2.064.063 |
| 05.P59.L70 010 | DN 20 | cad | € 1.100,00 | Lit 2.129.897 |
| 05.P59.L70 015 | DN 25 | cad | € 1.132,00 | Lit 2.191.857 |
| 05.P59.L70 020 | DN 32 | cad | € 1.221,00 | Lit 2.364.185 |
| 05.P59.L70 025 | DN 40 | cad | € 1.321,00 | Lit 2.557.812 |
| 05.P59.L70 030 | DN 50 | cad | € 1.345,00 | Lit 2.604.283 |
|  | RUBINETTO A MASCHIO A 3 VIE, A PREMISTOPPA (PER TUBI DI SICUREZZA) FILETTATO |  |  |  |
| 05.P59.L80 005 | DIAMETRO 1" | cad | € 36,00 | Lit 69.705 |
| 05.P59.L80 010 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 05.P59.L80 015 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
| 05.P59.L80 020 | DIAMETRO 2" | cad | € 149,00 | Lit 288.504 |
| 05.P59.L80 025 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 206,00 | Lit 398.871 |
| 05.P59.L80 030 | DIAMETRO 3" | cad | € 292,00 | Lit 565.390 |
|  | RUBINETTO A MASCHIO A 3 VIE, A PREMISTOPPA, IN BRONZO FUSO E CON FLANGETTA PORTA MANOMETRO |  |  |  |
| 05.P59.L90 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 5,90 | Lit 11.423 |
| 05.P59.L90 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 6,53 | Lit 12.643 |
|  | RUBINETTO A MASCHIO A 3 VIE,A PREMISTOPPA,IN ACCIAIO E CON FLANGETTA PORTA MANOMETRO |  |  |  |
| 05.P59.M00 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 26,70 | Lit 51.698 |
| 05.P59.M00 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 28,00 | Lit 54.215 |
|  | RUBINETTO A MASCHIO, A VITE, IN BRONZO FUSO, CON ATTACCHI A MANICOTTO |  |  |  |
| 05.P59.M10 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 4,11 | Lit 7.958 |
| 05.P59.M10 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 5,74 | Lit 11.114 |
| 05.P59.M10 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 7,74 | Lit 14.986 |
| 05.P59.M10 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 12,10 | Lit 23.428 |
| 05.P59.M10 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 18,50 | Lit 35.820 |
| 05.P59.M10 030 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 25,60 | Lit 49.568 |
| 05.P59.M10 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 38,90 | Lit 75.320 |
| 05.P59.M10 040 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 81,20 | Lit 157.225 |
| 05.P59.M10 045 | DIAMETRO 3" | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |
|  | RUBINETTO A MASCHIO, A VITE, IN BRONZO FUSO, CON ATTACCHI A PERNO E MANICOTTO |  |  |  |
| 05.P59.M20 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 05.P59.M20 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 6,01 | Lit 11.636 |
| 05.P59.M20 020 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 7,90 | Lit 15.296 |
| 05.P59.M20 025 | DIAMETRO 1" | cad | € 12,90 | Lit 24.977 |
| 05.P59.M20 030 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 19,20 | Lit 37.176 |
| 05.P59.M20 035 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 26,80 | Lit 51.892 |
| 05.P59.M20 040 | DIAMETRO 2" | cad | € 40,90 | Lit 79.193 |
|  | RUBINETTO A MASCHIO,A VITE,IN BRONZO FUSO,DI PRO VA E SCARICO, CON PREMISTOPPA E FLANGETTA |  |  |  |
| 05.P59.M30 005 | DIAMETRO 1/4" | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P59.M30 010 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 05.P59.M30 015 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
|  | RUBINETTO A SFERA IN ACCIAIO A 2 VIE A PASSAGGIO VENTURIMETRICO |  |  |  |
| 05.P59.M40 005 | DIAMETRI 1/4" - 3/8" - 1/2" | cad | € 22,10 | Lit 42.791 |
| 05.P59.M40 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 30,60 | Lit 59.249 |
| 05.P59.M40 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 34,10 | Lit 66.026 |
| 05.P59.M40 020 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 48,60 | Lit 94.102 |
| 05.P59.M40 025 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 65,40 | Lit 126.632 |
| 05.P59.M40 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 82,00 | Lit 158.774 |
| 05.P59.M40 035 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 146,00 | Lit 282.695 |
|  | RUBINETTO A SFERA IN PVC CON ATTACCHI FILETTATI FEMMINA |  |  |  |
| 05.P59.M50 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 16,70 | Lit 32.335 |
| 05.P59.M50 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 18,40 | Lit 35.627 |
| 05.P59.M50 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 24,00 | Lit 46.470 |
| 05.P59.M50 020 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 30,80 | Lit 59.637 |
| 05.P59.M50 025 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 38,10 | Lit 73.771 |
| 05.P59.M50 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 48,90 | Lit 94.683 |
|  | RUBINETTO A SFERA IN PVC DI PROVA |  |  |  |
| 05.P59.M60 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 20,50 | Lit 39.693 |
|  | RUBINETTO A SFERA IN OTTONE PER PRESSIONI SINO KG CMQ 16 ALLA TEMPERATURA MASSIMA DI 200 GRADI CENTIGRADI, FILETTATO |  |  |  |
| 05.P59.M70 005 | DIAMETRI 1/4" 3/8" | cad | € 29,10 | Lit 56.345 |
| 05.P59.M70 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 31,10 | Lit 60.217 |
| 05.P59.M70 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 37,90 | Lit 73.384 |
| 05.P59.M70 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |
| 05.P59.M70 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 76,20 | Lit 147.543 |
| 05.P59.M70 030 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |
| 05.P59.M70 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 172,00 | Lit 333.038 |
| 05.P59.M70 040 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 282,00 | Lit 546.028 |
| 05.P59.M70 045 | DIAMETRO 3" | cad | € 398,00 | Lit 770.635 |
| 05.P59.M70 050 | DIAMETRO 4" | cad | € 597,00 | Lit 1.155.953 |
|  | RUBINETTO A SFERA,PESANTE,CORPO DI OTTONE SBIANCATO,GUARNIZIONI IN TEFLON,PER PRESSIONI DI ESER CIZIO DA 0 A PIU' 180 GRADI CENTIGRADI,FLANGIATO |  |  |  |
| 05.P59.M80 005 | DN 20 | cad | € 29,50 | Lit 57.119 |
| 05.P59.M80 010 | DN 25 | cad | € 32,10 | Lit 62.154 |
| 05.P59.M80 015 | DN 32 | cad | € 45,00 | Lit 87.132 |
| 05.P59.M80 020 | DN 40 | cad | € 53,30 | Lit 103.203 |
| 05.P59.M80 025 | DN 50 | cad | € 93,60 | Lit 181.234 |
| 05.P59.M80 030 | DN 65 | cad | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 05.P59.M80 035 | DN 80 | cad | € 198,00 | Lit 383.381 |
| 05.P59.M80 040 | DN 100 | cad | € 274,00 | Lit 530.537 |
| 05.P59.M80 045 | DN 125 | cad | € 441,00 | Lit 853.895 |
| 05.P59.M80 050 | DN 150 | cad | € 604,00 | Lit 1.169.507 |
|  | RUBINETTO A GALLEGGIANTE,CON ASTA PIATTA DI OTTO NE PER PALLA GALLEGGIANTE SCORREVOLE, PESANTE |  |  |  |
| 05.P59.M90 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 5,53 | Lit 10.707 |
| 05.P59.M90 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 9,85 | Lit 19.072 |
| 05.P59.M90 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 15,10 | Lit 29.237 |
| 05.P59.M90 020 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 24,10 | Lit 46.664 |
| 05.P59.M90 025 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 35,20 | Lit 68.156 |
| 05.P59.M90 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 48,60 | Lit 94.102 |
| 05.P59.M90 035 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 85,80 | Lit 166.131 |
| 05.P59.M90 040 | DIAMETRO 3" | cad | € 99,10 | Lit 191.884 |
| 05.P59.M90 045 | DIAMETRO 4" | cad | € 143,00 | Lit 276.886 |
|  | RUBINETTO A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX |  |  |  |
| 05.P59.N00 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 212,00 | Lit 410.489 |
| 05.P59.N00 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 256,00 | Lit 495.685 |
| 05.P59.N00 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 331,00 | Lit 640.905 |
|  | RUBINETTO A GALLEGGIANTE,ROBUSTO,CON ASTA TONDA DI OTTONE DOLCE PIEGABILE, ATTACCO A PERNO |  |  |  |
| 05.P59.N10 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 2,63 | Lit 5.092 |
| 05.P59.N10 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 3,74 | Lit 7.241 |
|  | RUBINETTO A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, DI GHISA A FLANGE, SFERA DI OTTONE CROMATA, PN 16 |  |  |  |
| 05.P59.N20 005 | DN 50 | cad | € 47,00 | Lit 91.004 |
| 05.P59.N20 010 | DN 65 | cad | € 67,20 | Lit 130.117 |
| 05.P59.N20 015 | DN 80 | cad | € 91,20 | Lit 176.587 |
| 05.P59.N20 020 | DN 100 | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |
| 05.P59.N20 025 | DN 125 | cad | € 215,00 | Lit 416.298 |
| 05.P59.N20 030 | DN 150 | cad | € 296,00 | Lit 573.135 |
| 05.P59.N20 035 | DN 200 | cad | € 754,00 | Lit 1.459.947 |
|  | RUBINETTO A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, DI ACCIAIO, GUARNIZIONI DI TEFLON, A FLANGE |  |  |  |
| 05.P59.N30 005 | DN 15 | cad | € 55,60 | Lit 107.656 |
| 05.P59.N30 010 | DN 20 | cad | € 69,60 | Lit 134.764 |
| 05.P59.N30 015 | DN 25 | cad | € 79,90 | Lit 154.707 |
| 05.P59.N30 020 | DN 32 | cad | € 96,70 | Lit 187.237 |
| 05.P59.N30 025 | DN 40 | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 05.P59.N30 030 | DN 50 | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |
| 05.P59.N30 035 | DN 65 | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 05.P59.N30 040 | DN 80 | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
| 05.P59.N30 045 | DN 100 | cad | € 503,00 | Lit 973.943 |
| 05.P59.N30 050 | DN 125 | cad | € 769,00 | Lit 1.488.991 |
| 05.P59.N30 055 | DN 150 | cad | € 1.048,00 | Lit 2.029.210 |
|  | RUBINETTO PORTA LIVELLO,A MASCHIO,A VITE,TIPO A SPILLO,IN BRONZO FUSO,PRESSIONE DI ESERCIZIO 12 BAR |  |  |  |
| 05.P59.N40 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 36,70 | Lit 71.061 |
| 05.P59.N40 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 51,60 | Lit 99.911 |
|  | RUBINETTO DI SCARICO,DI RICAMBIO PER SARACINESCHE A VITE IN BRONZO |  |  |  |
| 05.P59.N50 005 | DIAMETRO 1/4" | cad | € 0,90 | Lit 1.742 |
| 05.P59.N50 010 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 1,21 | Lit 2.342 |
|  | SARACINESCHE A VITE IN BRONZO FUSO, PESANTI |  |  |  |
| 05.P59.N60 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 2,00 | Lit 3.872 |
| 05.P59.N60 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 05.P59.N60 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 2,42 | Lit 4.685 |
| 05.P59.N60 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 3,27 | Lit 6.331 |
| 05.P59.N60 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 4,63 | Lit 8.964 |
| 05.P59.N60 030 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 5,79 | Lit 11.211 |
| 05.P59.N60 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P59.N60 040 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 05.P59.N60 045 | DIAMETRO 3" | cad | € 18,50 | Lit 35.820 |
| 05.P59.N60 050 | DIAMETRO 4" | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
|  | SARACINESCHE A VITE IN BRONZO FUSO,PESANTI, CON RUBINETTO DI SCARICO |  |  |  |
| 05.P59.N70 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 3,82 | Lit 7.396 |
| 05.P59.N70 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 4,56 | Lit 8.829 |
| 05.P59.N70 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 5,53 | Lit 10.707 |
| 05.P59.N70 020 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 7,64 | Lit 14.793 |
| 05.P59.N70 025 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 9,17 | Lit 17.755 |
| 05.P59.N70 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 05.P59.N70 035 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 25,40 | Lit 49.181 |
| 05.P59.N70 040 | DIAMETRO 3" | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
| 05.P59.N70 045 | DIAMETRO 4" | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |
|  | SARACINESCHE CON FLANGE E CORPO PIATTO IN GHISA, ORGANI INTERNI IN BRONZO, PRESSIONE DI ESERCIZIO 6 ATM |  |  |  |
| 05.P59.N80 005 | DN 40 | cad | € 25,40 | Lit 49.181 |
| 05.P59.N80 010 | DN 50 | cad | € 27,00 | Lit 52.279 |
| 05.P59.N80 015 | DN 65 | cad | € 36,60 | Lit 70.867 |
| 05.P59.N80 020 | DN 80 | cad | € 41,50 | Lit 80.355 |
| 05.P59.N80 025 | DN 100 | cad | € 55,70 | Lit 107.850 |
| 05.P59.N80 030 | DN 125 | cad | € 63,60 | Lit 123.146 |
| 05.P59.N80 035 | DN 150 | cad | € 80,30 | Lit 155.482 |
| 05.P59.N80 040 | DN 200 | cad | € 136,00 | Lit 263.332 |
|  | SARACINESCHE CON FLANGE, CORPO IN GHISA, SENZA PREMISTOPPA, TIPO "SIGMA" UNI PN 16 |  |  |  |
| 05.P59.N90 005 | DN 40 | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 05.P59.N90 010 | DN 50 | cad | € 38,90 | Lit 75.320 |
| 05.P59.N90 015 | DN 65 | cad | € 52,20 | Lit 101.073 |
| 05.P59.N90 020 | DN 80 | cad | € 65,20 | Lit 126.244 |
| 05.P59.N90 025 | DN 100 | cad | € 89,00 | Lit 172.328 |
| 05.P59.N90 030 | DN 125 | cad | € 118,00 | Lit 228.479 |
| 05.P59.N90 035 | DN 150 | cad | € 148,00 | Lit 286.567 |
|  | SARACINESCHE CORPO IN GHISA,SENZA PREMISTOPPA, TIPO "SIGMA", UNI PN16, FILETTATE |  |  |  |
| 05.P59.O00 005 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 16,20 | Lit 31.367 |
| 05.P59.O00 010 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 20,80 | Lit 40.274 |
| 05.P59.O00 015 | DIAMETRO 2" | cad | € 30,90 | Lit 59.830 |
| 05.P59.O00 020 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 34,80 | Lit 67.382 |
| 05.P59.O00 025 | DIAMETRO 3" | cad | € 44,10 | Lit 85.389 |
| 05.P59.O00 030 | DIAMETRO 4" | cad | € 66,10 | Lit 127.987 |
|  | SERPENTINI VERTICALI IN RAME, PER MANOMETRI |  |  |  |
| 05.P59.O10 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 6,48 | Lit 12.547 |
| 05.P59.O10 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 7,37 | Lit 14.270 |
|  | SERPENTINI VERTICALI IN ACCIAIO, PER MANOMETRI |  |  |  |
| 05.P59.O20 005 | DIAMETRO 1/4" | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |
| 05.P59.O20 010 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 05.P59.O20 015 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 14,80 | Lit 28.656 |
|  | SERPENTINI VERTICALI IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER MANOMETRI |  |  |  |
| 05.P59.O30 005 | DIAMETRI 3/8" - 1/2" | cad | € 39,00 | Lit 75.514 |
|  | SCARICATORI DI CONDENSA,UNIVERSALI,FUNZIONAMENTO A SOFFIETTO TERMOSTATICO, PN 10 |  |  |  |
| 05.P59.O40 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 73,80 | Lit 142.896 |
| 05.P59.O40 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 82,80 | Lit 160.323 |
| 05.P59.O40 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 93,30 | Lit 180.653 |
|  | SCARICATORI DI CONDENSA CON FUNZIONAMENTO A GALLEGGIANTE E TERMOSTATICO, CORPO E COPERCHIO DI GHISA,ORGANO DI CHIUSURA E SEDE DI ACCIAIO INOX, ATTACCHI A MANICOTTO, PN 16 |  |  |  |
| 05.P59.O50 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 236,00 | Lit 456.959 |
| 05.P59.O50 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 241,00 | Lit 466.641 |
|  | SEPARATORE D'ARIA PER CIRCUITO CHIUSO |  |  |  |
| 05.P59.O60 005 | DIAMETRO 1" - 1" 1/4 | cad | € 15,30 | Lit 29.624 |
| 05.P59.O60 015 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 05.P59.O60 020 | DIAMETRO 2" | cad | € 23,20 | Lit 44.921 |
| 05.P59.O60 025 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 58,00 | Lit 112.303 |
| 05.P59.O60 030 | DIAMETRO 3" | cad | € 64,80 | Lit 125.470 |
|  | SEPARATORE D'ARIA PER VASO ESPANSIONE AUTOPRESSU RIZZATO |  |  |  |
| 05.P59.O70 005 | DIAMETRO 1" | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 05.P59.O70 010 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 34,30 | Lit 66.414 |
| 05.P59.O70 015 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 05.P59.O70 020 | DIAMETRO 2" | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |
| 05.P59.O70 025 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P59.O70 030 | DIAMETRO 3" | cad | € 71,20 | Lit 137.862 |
| 05.P59.O70 035 | DIAMETRO 4" | cad | € 152,00 | Lit 294.313 |
| 05.P59.O70 040 | DIAMETRO 5" | cad | € 292,00 | Lit 565.390 |
|  | TAPPI CIECHI PER RADIATORI |  |  |  |
| 05.P59.O80 005 | DIAMETRO 1" | cad | € 0,63 | Lit 1.219 |
| 05.P59.O80 010 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |
|  | TAPPI FORATI PER RADIATORI |  |  |  |
| 05.P59.O90 005 | DIAMETRO 1" | cad | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 05.P59.O90 010 | DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 0,79 | Lit 1.529 |
|  | TERMOREGOLATORE A DILATAZIONE DI LIQUIDO, A FUNZIONAMENTO NORMALE, PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 13 KG/CMQ, COMPLETO DI GRUPPO TERMOSTATICO, CORPO VALVOLA DI GHISA, ATTACCHI A FLANGE. |  |  |  |
| 05.P59.P00 005 | DIAMETRO 1/4" | cad | € 698,00 | Lit 1.351.516 |
| 05.P59.P00 010 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 733,00 | Lit 1.419.285 |
| 05.P59.P00 015 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 770,00 | Lit 1.490.927 |
| 05.P59.P00 020 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 791,00 | Lit 1.531.589 |
| 05.P59.P00 025 | DIAMETRO 1" | cad | € 851,00 | Lit 1.647.765 |
| 05.P59.P00 030 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 1.054,00 | Lit 2.040.828 |
| 05.P59.P00 035 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 1.107,00 | Lit 2.143.450 |
|  | TESTA ELETTRICA COMPLETA DI GHIERA DI AGGANCIO |  |  |  |
| 05.P59.P04 005 | SIA A 24 V. - SIA A 220 V. | cad | € 35,90 | Lit 69.512 |
| 05.P59.P05 005 | TESTA TERMOSTATICA CON COMANDO ELETTRICO | cad | € 38,00 | Lit 73.578 |
|  | TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO,LIMITATRICE DI TEMPERATURA. REGOLAZIONE: 30 GRADI C. - 60 GRADI C. |  |  |  |
| 05.P59.P06 005 | CAPILLARE MT 2 | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
|  | TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO,LIMITATRICE DI TEMPERATURA CON GHIERA DA 1/2" M A TENUTA SUL CAPIL LARE,OPPURE CON POZZETTO DA 1/2" M. REGOLAZIONE: 30 GRADI C. - 60 GRADI C. |  |  |  |
| 05.P59.P07 005 | CAPILLARE MT 2 | cad | € 45,40 | Lit 87.906 |
| 05.P59.P08 005 | TESTA TERMOSTATICA A SOFFIETTO AD ESPANSIONE DI LIQUIDO | cad | € 23,00 | Lit 44.534 |
| 05.P59.P09 005 | TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A CERA (ELEMENTO A CERA A BASSA ISTERESI) | cad | € 18,50 | Lit 35.820 |
|  | TRONCONI FILETTATI IN FERRO DA SALDARE |  |  |  |
| 05.P59.P10 005 | DIAMETRO 1/4" | cad | € 0,61 | Lit 1.181 |
| 05.P59.P10 010 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 0,63 | Lit 1.219 |
| 05.P59.P10 015 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 0,66 | Lit 1.277 |
| 05.P59.P10 020 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |
| 05.P59.P10 025 | DIAMETRO 1" | cad | € 1,00 | Lit 1.936 |
| 05.P59.P10 030 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 1,21 | Lit 2.342 |
| 05.P59.P10 035 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 1,32 | Lit 2.555 |
| 05.P59.P10 040 | DIAMETRO 2" | cad | € 1,74 | Lit 3.369 |
| 05.P59.P10 045 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 05.P59.P10 050 | DIAMETRO 3" | cad | € 2,95 | Lit 5.711 |
| 05.P59.P10 055 | DIAMETRO 4" | cad | € 5,79 | Lit 11.211 |
| 05.P59.P10 060 | DIAMETRO 5" | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P59.P10 065 | DIAMETRO 6" | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
|  | VALVOLA ANTI COLPO D'ARIETE COSTITUITA DA CORPO PRINCIPALE IN GHISA A FLANGE,VALVOLA D'ISOLAMENTO A MONTE ED A VALLE,FILTRO,VALVOLA A SPILLO, VALVOLA PILOTA DI STABILIZZAZIONE A MONTE ED A VALLE,RUBINETTO DI SPURGO,VALVOLE DI ISOLAMENTO,SERBATOIO ACCUMULATORE,PN 10 - 16 |  |  |  |
| 05.P59.P15 005 | DN 50 | cad | € 1.191,00 | Lit 2.306.097 |
| 05.P59.P15 010 | DN 65 | cad | € 1.270,00 | Lit 2.459.062 |
| 05.P59.P15 015 | DN 80 | cad | € 1.555,00 | Lit 3.010.899 |
| 05.P59.P15 020 | DN 100 | cad | € 1.686,00 | Lit 3.264.551 |
| 05.P59.P15 025 | DN 150 | cad | € 2.424,00 | Lit 4.693.518 |
| 05.P59.P15 030 | DN 200 | cad | € 3.425,00 | Lit 6.631.724 |
| 05.P59.P15 035 | DN 250 | cad | € 4.505,00 | Lit 8.722.896 |
| 05.P59.P15 040 | DN 300 | cad | € 6.322,00 | Lit 12.241.098 |
|  | VALVOLA A STANTUFFO,KLINGER,DI GHISA,PN 16,ATTAC CHI A MANICOTTO |  |  |  |
| 05.P59.P20 005 | DIAMETRI 3/8" - 1/2" | cad | € 29,40 | Lit 56.926 |
| 05.P59.P20 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 35,20 | Lit 68.156 |
| 05.P59.P20 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 45,70 | Lit 88.487 |
| 05.P59.P20 020 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 77,00 | Lit 149.092 |
| 05.P59.P20 025 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 98,60 | Lit 190.916 |
| 05.P59.P20 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 123,00 | Lit 238.161 |
|  | VALVOLA A STANTUFFO,KLINGER,DI GHISA,PN 16,ATTAC CHI A FLANGE |  |  |  |
| 05.P59.P30 005 | DN 10 | cad | € 33,20 | Lit 64.284 |
| 05.P59.P30 010 | DN 15 | cad | € 33,70 | Lit 65.252 |
| 05.P59.P30 015 | DN 20 | cad | € 41,70 | Lit 80.742 |
| 05.P59.P30 020 | DN 25 | cad | € 52,20 | Lit 101.073 |
| 05.P59.P30 025 | DN 32 | cad | € 70,10 | Lit 135.732 |
| 05.P59.P30 030 | DN 40 | cad | € 90,70 | Lit 175.619 |
| 05.P59.P30 035 | DN 50 | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 05.P59.P30 040 | DN 65 | cad | € 219,00 | Lit 424.043 |
| 05.P59.P30 045 | DN 80 | cad | € 272,00 | Lit 526.665 |
| 05.P59.P30 050 | DN 100 | cad | € 369,00 | Lit 714.483 |
| 05.P59.P30 055 | DN 125 | cad | € 594,00 | Lit 1.150.144 |
| 05.P59.P30 060 | DN 150 | cad | € 773,00 | Lit 1.496.736 |
|  | VALVOLA A STANTUFFO,KLINGER,DI ACCIAIO, PN 40, ATTACCHI A FLANGE |  |  |  |
| 05.P59.P40 005 | DN 10 | cad | € 62,20 | Lit 120.435 |
| 05.P59.P40 010 | DN 15 | cad | € 65,40 | Lit 126.632 |
| 05.P59.P40 015 | DN 20 | cad | € 74,90 | Lit 145.026 |
| 05.P59.P40 020 | DN 25 | cad | € 110,00 | Lit 212.989 |
| 05.P59.P40 025 | DN 32 | cad | € 165,00 | Lit 319.484 |
| 05.P59.P40 030 | DN 40 | cad | € 191,00 | Lit 369.827 |
| 05.P59.P40 035 | DN 50 | cad | € 214,00 | Lit 414.361 |
| 05.P59.P40 040 | DN 65 | cad | € 511,00 | Lit 989.433 |
| 05.P59.P40 045 | DN 80 | cad | € 622,00 | Lit 1.204.359 |
| 05.P59.P40 050 | DN 100 | cad | € 850,00 | Lit 1.645.829 |
| 05.P59.P40 055 | DN 125 | cad | € 1.271,00 | Lit 2.460.999 |
| 05.P59.P40 060 | DN 150 | cad | € 1.592,00 | Lit 3.082.541 |
|  | VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA CON CORPO IN GHISA E GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX, CON GRANDE capacità' DI SCARICO |  |  |  |
| 05.P59.P50 005 | DIAMETRO 3" | cad | € 91,20 | Lit 176.587 |
|  | VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE,MOTORIZZATA,IN BRONZO ATTACCHI FILETTATI |  |  |  |
| 05.P59.P60 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 29,00 | Lit 56.151 |
| 05.P59.P60 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 34,80 | Lit 67.382 |
| 05.P59.P60 015 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P59.P60 020 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 05.P59.P60 025 | DIAMETRO 2" | cad | € 68,50 | Lit 132.634 |
|  | VALVOLA DI FONDO,IN OTTONE,CON TENUTA IN GOMMA O METALLICA |  |  |  |
| 05.P59.P70 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 2,63 | Lit 5.092 |
| 05.P59.P70 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 3,06 | Lit 5.924 |
| 05.P59.P70 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 4,06 | Lit 7.861 |
| 05.P59.P70 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 4,85 | Lit 9.390 |
| 05.P59.P70 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 7,11 | Lit 13.766 |
| 05.P59.P70 030 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 8,69 | Lit 16.826 |
| 05.P59.P70 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 11,40 | Lit 22.073 |
| 05.P59.P70 040 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 20,60 | Lit 39.887 |
| 05.P59.P70 045 | DIAMETRO 3" | cad | € 26,90 | Lit 52.085 |
| 05.P59.P70 050 | DIAMETRO 4" | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
|  | VALVOLA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO PER IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO CON GRUPPO COMPLETO DI MANOMETRO RIDUTTORE DI PRESSIONE,VALVOLA DI RITEGNO,VALVOLE A SFERA, FILTRO. |  |  |  |
| 05.P59.P80 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 51,20 | Lit 99.137 |
| 05.P59.P80 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 73,80 | Lit 142.896 |
|  | VALVOLA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO PER IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO CON GRUPPO COMPLETO DI MANOMETRO VALVOLA DI RITEGNO, VALVOLE A SFERA, FILTRO. |  |  |  |
| 05.P59.P90 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 26,90 | Lit 52.085 |
| 05.P59.P90 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
|  | VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE, ATTACCHI FILETTATI |  |  |  |
| 05.P59.Q00 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 72,20 | Lit 139.798 |
| 05.P59.Q00 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 77,00 | Lit 149.092 |
| 05.P59.Q00 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 81,70 | Lit 158.193 |
| 05.P59.Q00 020 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 109,00 | Lit 211.053 |
| 05.P59.Q00 025 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
|  | VALVOLA MISCELATRICE A 4 VIE, ATTACCHI FILETTATI |  |  |  |
| 05.P59.Q10 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 39,00 | Lit 75.514 |
| 05.P59.Q10 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 39,60 | Lit 76.676 |
| 05.P59.Q10 015 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 49,60 | Lit 96.038 |
| 05.P59.Q10 020 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 54,80 | Lit 106.107 |
|  | VALVOLA MISCELATRICE IN GHISA,A 3 VIE,PN 6,A SET TORE, ATTACCHI A FLANGE. |  |  |  |
| 05.P59.Q20 005 | DN 40 | cad | € 58,00 | Lit 112.303 |
| 05.P59.Q20 010 | DN 50 | cad | € 68,50 | Lit 132.634 |
| 05.P59.Q20 015 | DN 65 | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
| 05.P59.Q20 020 | DN 80 | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 05.P59.Q20 025 | DN 100 | cad | € 148,00 | Lit 286.567 |
| 05.P59.Q20 030 | DN 125 | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
| 05.P59.Q20 035 | DN 150 | cad | € 343,00 | Lit 664.140 |
|  | VALVOLA MISCELATRICE IN GHISA, A 3 VIE, PN 10, A STELO, ATTACCHI A FLANGE |  |  |  |
| 05.P59.Q30 005 | DN 40 | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |
| 05.P59.Q30 010 | DN 50 | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
| 05.P59.Q30 015 | DN 65 | cad | € 177,00 | Lit 342.719 |
| 05.P59.Q30 020 | DN 80 | cad | € 231,00 | Lit 447.278 |
| 05.P59.Q30 025 | DN 100 | cad | € 333,00 | Lit 644.777 |
|  | VALVOLA MISCELATRICE A 4 VIE, ATTACCHI A FLANGE |  |  |  |
| 05.P59.Q40 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 69,60 | Lit 134.764 |
| 05.P59.Q40 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 89,10 | Lit 172.521 |
| 05.P59.Q40 015 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 110,00 | Lit 212.989 |
| 05.P59.Q40 020 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 171,00 | Lit 331.102 |
| 05.P59.Q40 025 | DIAMETRO 2" | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
|  | VALVOLA MOTORIZZATA A 2 VIE, IN GHISA, A STELO, ATTACCHI A FLANGE |  |  |  |
| 05.P59.Q50 005 | DIAMETRO 1/8" | cad | € 191,00 | Lit 369.827 |
| 05.P59.Q50 010 | DIAMETRI 1/4" - 3/8" | cad | € 213,00 | Lit 412.425 |
| 05.P59.Q50 015 | DIAMETRI 1/2" - 3/4" | cad | € 255,00 | Lit 493.748 |
| 05.P59.Q50 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 372,00 | Lit 720.292 |
|  | VALVOLA MOTORIZZATA A 2 VIE, IN GHISA, A STELO, ATTACCHI A MANICOTTO |  |  |  |
| 05.P59.Q60 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 72,20 | Lit 139.798 |
| 05.P59.Q60 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 77,00 | Lit 149.092 |
| 05.P59.Q60 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 81,70 | Lit 158.193 |
| 05.P59.Q60 020 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 109,00 | Lit 211.053 |
| 05.P59.Q60 025 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
|  | VALVOLA A FARFALLA,IN GHISA,A LEVA,A MARGHERITA CON ARRESTO A GRILLETTO |  |  |  |
| 05.P59.Q70 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 195,00 | Lit 377.572 |
| 05.P59.Q70 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 209,00 | Lit 404.680 |
| 05.P59.Q70 015 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 210,00 | Lit 406.616 |
| 05.P59.Q70 020 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 242,00 | Lit 468.577 |
| 05.P59.Q70 025 | DIAMETRO 2" | cad | € 300,00 | Lit 580.881 |
| 05.P59.Q70 030 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 358,00 | Lit 693.184 |
| 05.P59.Q70 035 | DIAMETRO 3" | cad | € 386,00 | Lit 747.400 |
| 05.P59.Q70 040 | DIAMETRO 4" | cad | € 441,00 | Lit 853.895 |
| 05.P59.Q70 045 | DIAMETRO 5" | cad | € 612,00 | Lit 1.184.997 |
|  | VALVOLA A FARFALLA,IN GHISA,DI REGOLAZIONE,SPECIALE |  |  |  |
| 05.P59.Q80 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
| 05.P59.Q80 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 148,00 | Lit 286.567 |
| 05.P59.Q80 015 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 169,00 | Lit 327.229 |
| 05.P59.Q80 020 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 203,00 | Lit 393.062 |
| 05.P59.Q80 025 | DIAMETRO 2" | cad | € 232,00 | Lit 449.214 |
| 05.P59.Q80 030 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 330,00 | Lit 638.969 |
| 05.P59.Q80 035 | DIAMETRO 3" | cad | € 369,00 | Lit 714.483 |
| 05.P59.Q80 040 | DIAMETRO 4" | cad | € 417,00 | Lit 807.424 |
| 05.P59.Q80 045 | DIAMETRO 5" | cad | € 527,00 | Lit 1.020.414 |
|  | VALVOLA A SFERA,SERIE PESANTE,CON MANIGLIA A FAR FALLA, "MF" |  |  |  |
| 05.P59.Q90 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 2,53 | Lit 4.898 |
| 05.P59.Q90 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 2,95 | Lit 5.711 |
| 05.P59.Q90 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 4,48 | Lit 8.674 |
| 05.P59.Q90 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 5,79 | Lit 11.211 |
|  | VALVOLA A SFERA,CORPO IN OTTONE,PN 16, A PASSAGGIO TOTALE, ATTACCHI A FLANGE, SPECIALE |  |  |  |
| 05.P59.R00 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 64,30 | Lit 124.502 |
| 05.P59.R00 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 91,70 | Lit 177.555 |
| 05.P59.R00 015 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 167,00 | Lit 323.357 |
| 05.P59.R00 020 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 241,00 | Lit 466.641 |
| 05.P59.R00 025 | DIAMETRO 2" | cad | € 332,00 | Lit 642.841 |
| 05.P59.R00 030 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 527,00 | Lit 1.020.414 |
| 05.P59.R00 035 | DIAMETRO 3" | cad | € 685,00 | Lit 1.326.344 |
|  | VALVOLA A SFERA,CORPO IN GHISA, PN 16, A PASSAGGIO TOTALE,SFERA DI OTTONE CROMATA, STELO DI OTTONE, SPECIALE |  |  |  |
| 05.P59.R10 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P59.R10 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |
| 05.P59.R10 015 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 68,50 | Lit 132.634 |
| 05.P59.R10 020 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 89,60 | Lit 173.489 |
| 05.P59.R10 025 | DIAMETRO 2" | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P59.R10 030 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 206,00 | Lit 398.871 |
| 05.P59.R10 035 | DIAMETRO 3" | cad | € 290,00 | Lit 561.518 |
| 05.P59.R10 040 | DIAMETRO 4" | cad | € 764,00 | Lit 1.479.310 |
|  | VALVOLA COMPLETAMENTE IN BRONZO, A MANICOTTO, AD ANELLO INTERCAMBIABILE TIPO JANCHIS,DI ARRESTO, A FLUSSO LIBERO |  |  |  |
| 05.P59.R20 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 5,79 | Lit 11.211 |
| 05.P59.R20 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 7,90 | Lit 15.296 |
| 05.P59.R20 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P59.R20 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 05.P59.R20 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 17,40 | Lit 33.691 |
| 05.P59.R20 030 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P59.R20 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P59.R20 040 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 68,50 | Lit 132.634 |
| 05.P59.R20 045 | DIAMETRO 3" | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
|  | VALVOLA COMPLETAMENTE IN BRONZO,A MANICOTTO, AD ANELLO INTERCAMBIABILE TIPO JANCHIS, DI RITENUTA A FLUSSO LIBERO, PN 10 |  |  |  |
| 05.P59.R30 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P59.R30 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 6,32 | Lit 12.237 |
| 05.P59.R30 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P59.R30 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 14,80 | Lit 28.656 |
| 05.P59.R30 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 20,60 | Lit 39.887 |
| 05.P59.R30 030 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 30,60 | Lit 59.249 |
| 05.P59.R30 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 05.P59.R30 040 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 73,80 | Lit 142.896 |
| 05.P59.R30 045 | DIAMETRO 3" | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
|  | VALVOLA IN BRONZO FUSO,ROBUSTA,A DOPPIO REGOLAGGIO,CON CAPPUCCIO A GHIERA E VOLANTINO IN POLIPROPILENE ANTIURTO, TIPO A SQUADRA |  |  |  |
| 05.P59.R40 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 05.P59.R40 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 3,95 | Lit 7.648 |
| 05.P59.R40 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 7,37 | Lit 14.270 |
| 05.P59.R40 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 05.P59.R40 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
|  | VALVOLA IN BRONZO FUSO,ROBUSTA,A DOPPIO REGOLAGGIO,CON CAPPUCCIO A GHIERA E VOLANTINO IN POLIPROPILENE ANTIURTO, TIPO DIRITTA |  |  |  |
| 05.P59.R50 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 3,95 | Lit 7.648 |
| 05.P59.R50 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 4,21 | Lit 8.151 |
| 05.P59.R50 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 7,90 | Lit 15.296 |
| 05.P59.R50 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P59.R50 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 23,80 | Lit 46.083 |
|  | VALVOLA MONOTUBO, IN BRONZO FUSO, ROBUSTA |  |  |  |
| 05.P59.R55 005 | DIAMETRO 3/4" - 1" | cad | € 16,20 | Lit 31.367 |
|  | VALVOLA IN GHISA CON GUARNIZIONI DI JENCHITE,PER VAPORE, DI INTERCETTAZIONE |  |  |  |
| 05.P59.R60 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 4,06 | Lit 7.861 |
| 05.P59.R60 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 4,58 | Lit 8.868 |
| 05.P59.R60 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |
| 05.P59.R60 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 6,16 | Lit 11.927 |
| 05.P59.R60 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 7,53 | Lit 14.580 |
| 05.P59.R60 030 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |
| 05.P59.R60 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |
|  | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A VITE,IN BRONZO,CON GUARNIZIONI TEFLON,A FLUSSO AVVIATO,PN 16 |  |  |  |
| 05.P59.R70 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 4,32 | Lit 8.364 |
| 05.P59.R70 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 4,79 | Lit 9.274 |
| 05.P59.R70 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 7,22 | Lit 13.979 |
| 05.P59.R70 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P59.R70 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 14,50 | Lit 28.075 |
| 05.P59.R70 030 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 19,80 | Lit 38.338 |
| 05.P59.R70 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 30,20 | Lit 58.475 |
|  | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE,OMOLOGATA ISPESL, COMPLETA DI POZZETTO E CAPILLARE, AD AZIONE POSITIVA |  |  |  |
| 05.P59.R80 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 05.P59.R80 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 05.P59.R80 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 201,00 | Lit 389.190 |
| 05.P59.R80 020 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 253,00 | Lit 489.876 |
| 05.P59.R80 025 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 280,00 | Lit 542.155 |
| 05.P59.R80 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 332,00 | Lit 642.841 |
| 05.P59.R80 035 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 489,00 | Lit 946.836 |
| 05.P59.R80 040 | DIAMETRO 3" | cad | € 672,00 | Lit 1.301.173 |
|  | VALVOLA DI RITENUTA,CON GUARNIZIONI DI TEFLON,A FLUSSO AVVIATO, AD OTTURATORE, PN 10 |  |  |  |
| 05.P59.R90 005 | DN 15 | cad | € 32,70 | Lit 63.316 |
| 05.P59.R90 010 | DN 20 | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
| 05.P59.R90 015 | DN 25 | cad | € 58,50 | Lit 113.271 |
| 05.P59.R90 020 | DN 32 | cad | € 85,90 | Lit 166.325 |
| 05.P59.R90 025 | DN 40 | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |
| 05.P59.R90 030 | DN 50 | cad | € 150,00 | Lit 290.440 |
| 05.P59.R90 035 | DN 65 | cad | € 211,00 | Lit 408.552 |
| 05.P59.R90 040 | DN 80 | cad | € 270,00 | Lit 522.792 |
|  | VALVOLA DI RITENUTA CON GUARNIZIONE DI TEFLON, A FLUSSO LIBERO, A BATTENTE, PN 10 |  |  |  |
| 05.P59.S00 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 49,00 | Lit 94.877 |
| 05.P59.S00 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 05.P59.S00 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 81,70 | Lit 158.193 |
| 05.P59.S00 020 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |
| 05.P59.S00 025 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 152,00 | Lit 294.313 |
| 05.P59.S00 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 213,00 | Lit 412.425 |
| 05.P59.S00 035 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 271,00 | Lit 524.729 |
| 05.P59.S00 040 | DIAMETRO 3" | cad | € 393,00 | Lit 760.954 |
|  | VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE IN BRONZO,DEL TIPO CON OTTURATORE,A FLUSSO AVVIATO, ROBUSTE, PN 16 |  |  |  |
| 05.P59.S10 005 | DIAMETRO 1/4" | cad | € 7,48 | Lit 14.483 |
| 05.P59.S10 010 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 7,90 | Lit 15.296 |
| 05.P59.S10 015 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 05.P59.S10 020 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 15,00 | Lit 29.044 |
| 05.P59.S10 025 | DIAMETRO 1" | cad | € 20,60 | Lit 39.887 |
| 05.P59.S10 030 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 29,60 | Lit 57.313 |
| 05.P59.S10 035 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 39,00 | Lit 75.514 |
| 05.P59.S10 040 | DIAMETRO 2" | cad | € 56,40 | Lit 109.205 |
| 05.P59.S10 045 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 94,30 | Lit 182.590 |
| 05.P59.S10 050 | DIAMETRO 3" | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 05.P59.S10 055 | DIAMETRO 4" | cad | € 258,00 | Lit 499.557 |
|  | VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO,COMPLETAMENTE IN BRONZO,DEL TIPO A BATTENTE,A FLUSSO LIBERO,ROBUSTE, PN 16 |  |  |  |
| 05.P59.S20 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 8,06 | Lit 15.606 |
| 05.P59.S20 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 05.P59.S20 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |
| 05.P59.S20 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 05.P59.S20 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 28,00 | Lit 54.215 |
| 05.P59.S20 030 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 34,80 | Lit 67.382 |
| 05.P59.S20 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 43,80 | Lit 84.808 |
| 05.P59.S20 040 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 90,10 | Lit 174.457 |
| 05.P59.S20 045 | DIAMETRO 3" | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
| 05.P59.S20 050 | DIAMETRO 4" | cad | € 222,00 | Lit 429.851 |
|  | VALVOLA DI SICUREZZA IN BRONZO, A SQUADRA,A SEGGIO PIANO, SCARICO CONVOGLIATO A MOLLA |  |  |  |
| 05.P59.S30 005 | DIAMETRO 1/4" | cad | € 8,69 | Lit 16.826 |
| 05.P59.S30 010 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 9,22 | Lit 17.852 |
| 05.P59.S30 015 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P59.S30 020 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |
| 05.P59.S30 025 | DIAMETRO 1" | cad | € 16,60 | Lit 32.142 |
| 05.P59.S30 030 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 28,00 | Lit 54.215 |
| 05.P59.S30 035 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 38,50 | Lit 74.546 |
| 05.P59.S30 040 | DIAMETRO 2" | cad | € 53,80 | Lit 104.171 |
| 05.P59.S30 045 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 143,00 | Lit 276.886 |
| 05.P59.S30 050 | DIAMETRO 3" | cad | € 192,00 | Lit 371.763 |
|  | VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA,OMOLOGATA ISPESL |  |  |  |
| 05.P59.S40 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 28,00 | Lit 54.215 |
| 05.P59.S40 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 30,60 | Lit 59.249 |
| 05.P59.S40 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 40,60 | Lit 78.612 |
|  | VALVOLA DI SICUREZZA A SCARICO TERMICO,IN BRONZO COMPLETA DI MICROINTERRUTTORE,A RIARMO MANUALE, AD AZIONE POSITIVA,OMOLOGATA ISPESL |  |  |  |
| 05.P59.S50 005 | DIAMETRO 1" | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 05.P59.S50 010 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 89,60 | Lit 173.489 |
| 05.P59.S50 015 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
|  | VALVOLA DI SICUREZZA DEL TIPO A PESO DIRETTO, COMPRESI I CONTRAPPESI, BAR 0. 5, PN 10, OMOLOGATA ISPESL |  |  |  |
| 05.P59.S60 005 | DN 50 | cad | € 105,00 | Lit 203.308 |
| 05.P59.S60 010 | DN 80 | cad | € 202,00 | Lit 391.126 |
| 05.P59.S60 015 | DN 100 | cad | € 281,00 | Lit 544.091 |
|  | VALVOLA DI SICUREZZA A MOLLA,ESECUZIONE PN 40, AD ALZATA TOTALE,OMOLOGATA ISPESL |  |  |  |
| 05.P59.S70 005 | DN 25 | cad | € 390,00 | Lit 755.145 |
| 05.P59.S70 010 | DN 32 | cad | € 422,00 | Lit 817.105 |
| 05.P59.S70 015 | DN 40 | cad | € 471,00 | Lit 911.983 |
| 05.P59.S70 020 | DN 50 | cad | € 609,00 | Lit 1.179.188 |
| 05.P59.S70 025 | DN 65 | cad | € 802,00 | Lit 1.552.888 |
| 05.P59.S70 030 | DN 80 | cad | € 997,00 | Lit 1.930.461 |
| 05.P59.S70 035 | DN 100 | cad | € 1.245,00 | Lit 2.410.656 |
|  | VALVOLA DI SICUREZZA PER VASO DI ESPANSIONE AUTO PRESSURIZZATO, OMOLOGATA ISPESL |  |  |  |
| 05.P59.S80 005 | DN 25 | cad | € 28,00 | Lit 54.215 |
| 05.P59.S80 010 | DN 32 | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |
| 05.P59.S80 015 | DN 40 | cad | € 50,10 | Lit 97.007 |
| 05.P59.S80 020 | DN 50 | cad | € 81,20 | Lit 157.225 |
| 05.P59.S80 025 | DN 65 | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |
|  | VALVOLA MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILE, CROMATA,CON ATTACCO TUBO FERRO |  |  |  |
| 05.P59.S85 005 | DIAMETRO 3/8" - A SQUADRA | cad | € 5,06 | Lit 9.797 |
| 05.P59.S85 010 | DIAMETRO 1/2" - A SQUADRA | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
| 05.P59.S85 015 | DIAMETRO 3/4" - A SQUADRA | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P59.S85 020 | DIAMETRO 1" - A SQUADRA | cad | € 15,30 | Lit 29.624 |
| 05.P59.S85 025 | DIAMETRO 3/8" - DIRITTA | cad | € 5,37 | Lit 10.397 |
| 05.P59.S85 030 | DIAMETRO 1/2" - DIRITTA | cad | € 7,27 | Lit 14.076 |
| 05.P59.S85 035 | DIAMETRO 3/4" - DIRITTA | cad | € 11,40 | Lit 22.073 |
| 05.P59.S85 040 | DIAMETRO 1" - DIRITTA | cad | € 16,10 | Lit 31.173 |
|  | VALVOLA MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILE,CROMATA, CON ATTACCO PER ADATTATORE |  |  |  |
| 05.P59.S88 005 | DIAMETRO 3/8"X12 - A SQUADRA | cad | € 5,06 | Lit 9.797 |
| 05.P59.S88 010 | DIAMETRO 1/2"X16 - A SQUADRA | cad | € 5,90 | Lit 11.423 |
| 05.P59.S88 015 | DIAMETRO 1/2"X18 - A SQUADRA | cad | € 6,22 | Lit 12.043 |
| 05.P59.S88 020 | DIAMETRO 3/8"X12 - DIRITTA | cad | € 5,79 | Lit 11.211 |
| 05.P59.S88 025 | DIAMETRO 1/2"X16 - DIRITTA | cad | € 6,53 | Lit 12.643 |
| 05.P59.S88 030 | DIAMETRO 1/2"X18 - DIRITTA | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
|  | VALVOLA TERMOSTATIZZABILE,CROMATA,CON ATTACCO TUBO FERRO |  |  |  |
| 05.P59.S95 005 | DIAMETRO 3/8" - A SQUADRA | cad | € 4,85 | Lit 9.390 |
| 05.P59.S95 010 | DIAMETRO 1/2" - A SQUADRA | cad | € 6,58 | Lit 12.740 |
| 05.P59.S95 015 | DIAMETRO 3/4" - A SQUADRA | cad | € 10,30 | Lit 19.943 |
| 05.P59.S95 020 | DIAMETRO 1" - A SQUADRA | cad | € 14,90 | Lit 28.850 |
| 05.P59.S95 025 | DIAMETRO 3/8" - DIRITTA | cad | € 5,16 | Lit 9.991 |
| 05.P59.S95 030 | DIAMETRO 1/2" - DIRITTA | cad | € 6,90 | Lit 13.360 |
| 05.P59.S95 035 | DIAMETRO 3/4" - DIRITTA | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 05.P59.S95 040 | DIAMETRO 1" - DIRITTA | cad | € 15,50 | Lit 30.012 |
|  | VALVOLA TERMOSTATIZZABILE,CROMATA,CON ATTACCO PER ADATTATORE |  |  |  |
| 05.P59.S98 005 | DIAMETRO 3/8"X12 - A SQUADRA | cad | € 4,85 | Lit 9.390 |
| 05.P59.S98 010 | DIAMETRO 1/2"X16 - A SQUADRA | cad | € 5,64 | Lit 10.920 |
| 05.P59.S98 015 | DIAMETRO 1/2"X18 - A SQUADRA | cad | € 5,95 | Lit 11.520 |
| 05.P59.S98 020 | DIAMETRO 3/8"X12 - DIRITTA | cad | € 5,53 | Lit 10.707 |
| 05.P59.S98 025 | DIAMETRO 1/2"X16 - DIRITTA | cad | € 6,27 | Lit 12.140 |
| 05.P59.S98 030 | DIAMETRO 1/2"X18 - DIRITTA | cad | € 6,58 | Lit 12.740 |
|  | VALVOLINE IN BRONZO PER SFOGO ARIA A VOLANTINO ROBUSTE |  |  |  |
| 05.P59.T00 005 | DIAMETRO 1/8" | cad | € 0,82 | Lit 1.587 |
| 05.P59.T00 010 | DIAMETRO 1/4" | cad | € 0,84 | Lit 1.626 |
| 05.P59.T00 015 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 0,86 | Lit 1.665 |
|  | VALVOLINE PER SFOGO ARIA,AUTOMATICHE IGROSCOPICHE |  |  |  |
| 05.P59.T10 005 | DIAMETRO 1/8" | cad | € 1,56 | Lit 3.020 |
| 05.P59.T10 010 | DIAMETRO 1/4" | cad | € 1,23 | Lit 2.381 |
|  | VALVOLINE PER SFOGO ARIA, AUTOMATICHE A GALLEGGIANTE |  |  |  |
| 05.P59.T20 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 6,27 | Lit 12.140 |
|  | VALVOLINE PER SFOGO ARIA, AUTOMATICHE A GALLEGGIANTE PER VAPORE |  |  |  |
| 05.P59.T30 005 | DIAMETRI 1/8" - 1/4" | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P59.T30 010 | DISAERATORE PER VAPORE DIAM. 1/2" | cad | € 42,70 | Lit 82.678 |
|  | VOLANTINI PER VALVOLE RADIATORI IN POLIPROPILENE |  |  |  |
| 05.P59.T40 005 | DIAMETRO MM 37 | cad | € 0,24 | Lit 464 |
| 05.P59.T40 010 | DIAMETRO MM 43 | cad | € 0,36 | Lit 697 |
| 05.P59.T40 015 | DIAMETRO MM 53 | cad | € 0,45 | Lit 871 |
| 05.P59.T40 020 | DIAMETRO MM 71 | cad | € 1,42 | Lit 2.749 |
| 05.P59.T45 005 | VOLANTINO MICROMETRICO PER VALVOLE A REGOLAZIONE MICROMETRICA | cad | € 0,74 | Lit 1.432 |

| 05.P60 | BRUCIATORI E ACCESSORI-SERBATOI PER COMBUSTIBILI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPPO BRUCIATORE DI GASOLIO,AUTOMATICO,CON CELLULA FOTOELETTRICA,COMPLETO DI MOTORE,COMPRESSORE,VENTOLA,UGGELLO,SUPPORTO,QUADRETTO ELETTRICO, APPARECCHIATURE CONFORMI ALLE NORME E LEGGI VIGENTI IN MATERIA E QUANT'ALTRO NECESSARIO. |  |  |  |
| 05.P60.A10 005 | PORTATA SINO A KG/H 5 - NORMALI O SEMIPRESSURIZZ. | cad | € 424,00 | Lit 820.978 |
| 05.P60.A10 010 | PORTATA SINO A KG/H 10 - NORMALI O SEMIPRESSURIZZ. | cad | € 480,00 | Lit 929.409 |
| 05.P60.A10 015 | PORTATA SINO A KG/H 15 - NORMALI O SEMIPRESSURIZZ. | cad | € 570,00 | Lit 1.103.673 |
| 05.P60.A10 020 | PORTATA SINO A KG/H 25 - NORMALI O SEMIPRESSURIZZ. | cad | € 629,00 | Lit 1.217.913 |
| 05.P60.A10 025 | PORTATA SINO A KG/H 40 - NORMALI O SEMIPRESSURIZZ. | cad | € 949,00 | Lit 1.837.520 |
| 05.P60.A10 030 | PORTATA SINO A KG/H 60 - NORMALI O SEMIPRESSURIZZ. | cad | € 1.317,00 | Lit 2.550.067 |
| 05.P60.A10 035 | PORTATA SINO A KG/H 21 - PRESSURIZZATI MONOSTADIO | cad | € 1.041,00 | Lit 2.015.657 |
| 05.P60.A10 040 | PORTATA SINO A KG/H 30 - PRESSURIZZATI MONOSTADIO | cad | € 959,00 | Lit 1.856.882 |
| 05.P60.A10 045 | PORTATA SINO A KG/H 40 - PRESSURIZZATI MONOSTADIO | cad | € 1.181,00 | Lit 2.286.734 |
| 05.P60.A10 050 | PORTATA SINO A KG/H 60 - PRESSURIZZATI MONOSTADIO | cad | € 1.323,00 | Lit 2.561.685 |
| 05.P60.A10 055 | PORTATA SINO A KG/H 35 - PRESSURIZ. DOPPIO STADIO | cad | € 1.494,00 | Lit 2.892.787 |
| 05.P60.A10 060 | PORTATA SINO A KG/H 46 - PRESSURIZ. DOPPIO STADIO | cad | € 1.665,00 | Lit 3.223.889 |
| 05.P60.A10 065 | PORTATA SINO A KG/H 55 - PRESSURIZ. DOPPIO STADIO | cad | € 1.728,00 | Lit 3.345.874 |
| 05.P60.A10 070 | PORTATA SINO A KG/H 80 - PRESSURIZ. DOPPIO STADIO | cad | € 2.563,00 | Lit 4.962.660 |
| 05.P60.A10 075 | PORTATA SINO A KG/H 125 PRESSURIZ. DOPPIO STADIO | cad | € 2.900,00 | Lit 5.615.183 |
| 05.P60.A10 080 | PORTATA SINO A KG/H 180 MODULANTI | cad | € 3.785,00 | Lit 7.328.781 |
| 05.P60.A10 085 | PORTATA SINO A KG/H 200 MODULANTI | cad | € 4.215,00 | Lit 8.161.378 |
| 05.P60.A10 090 | PORTATA SINO A KG/H 280 MODULANTI | cad | € 4.742,00 | Lit 9.181.792 |
| 05.P60.A10 095 | PORTATA SINO A KG/H 325 MODULANTI | cad | € 5.837,00 | Lit 11.302.007 |
| 05.P60.A10 100 | PORTATA SINO A KG/H 700 MODULANTI | cad | € 11.590,00 | Lit 22.441.369 |
|  | GRUPPO BRUCIATORE DI NAFTA, AUTOMATICO, CON CELLULA FOTOELETTRICA, COMPLETO DI MOTORE, COMPRESSORE, VENTOLA, UGGELLO, SUPPORTO,QUADRETTO ELETTRICO,APPARECCHIATURE CONFORMI ALLE NORME E LEGGI VIGENTI IN MATERIA E QUANT'ALTRO NECESSARIO. |  |  |  |
| 05.P60.A20 005 | PORTATA SINO A KG/H 30 | cad | € 1.797,00 | Lit 3.479.477 |
| 05.P60.A20 010 | PORTATA SINO A KG/H 60 | cad | € 2.108,00 | Lit 4.081.657 |
| 05.P60.A20 015 | PORTATA SINO A KG/H 85 | cad | € 3.651,00 | Lit 7.069.321 |
| 05.P60.A20 020 | PORTATA SINO A KG/H 130 | cad | € 3.780,00 | Lit 7.319.100 |
| 05.P60.A20 025 | PORTATA SINO A KG/H 200 | cad | € 4.879,00 | Lit 9.447.061 |
| 05.P60.A20 030 | PORTATA SINO A KG/H 280 | cad | € 6.849,00 | Lit 13.261.513 |
| 05.P60.A20 035 | PORTATA SINO A KG/H 350 | cad | € 7.902,00 | Lit 15.300.405 |
|  | GRUPPO BRUCIATORE DI GAS METANO, AUTOMATICO, CON CELLULA FOTOELETTRICA, COMPLETO DI MOTORE, COMPRESSORE, VENTOLA, UGGELLO, SUPPORTO, QUADRETTO ELETTRICO, APPARECCHIATURE CONFORMI ALLE NORME E LEGGI VIGENTI IN MATERIA E QUANT'ALTRO NECESSARIO |  |  |  |
| 05.P60.A30 005 | PORTATA SINO A N. M3/H 3,6 - SEMIPRESSURIZZ. - NORM. | cad | € 554,00 | Lit 1.072.693 |
| 05.P60.A30 010 | PORTATA SINO A N. M3/H 5,4 - SEMIPRESSURIZZ. - NORM. | cad | € 633,00 | Lit 1.225.658 |
| 05.P60.A30 015 | PORTATA SINO A N. M3/H 7,9 - SEMIPRESSURIZZ. - NORM. | cad | € 857,00 | Lit 1.659.383 |
| 05.P60.A30 020 | PORTATA SINO A N. M3/H 12 - SEMIPRESSURIZZATI - NORM. | cad | € 888,00 | Lit 1.719.407 |
| 05.P60.A30 025 | PORTATA SINO A N. M3/H 17 - SEMIPRESSURIZZATI - NORM. | cad | € 1.094,00 | Lit 2.118.279 |
| 05.P60.A30 030 | PORTATA SINO A N. M3/H 33,1 - PRESSURIZ. - MONOSTADIO | cad | € 1.649,00 | Lit 3.192.909 |
| 05.P60.A30 035 | PORTATA SINO A N. M3/H 53 - PRESSURIZZATI MONOSTAD. | cad | € 2.087,00 | Lit 4.040.995 |
| 05.P60.A30 040 | PORTATA SINO A N. M3/H 75 - PRESSURIZZATI MONOSTAD. | cad | € 2.687,00 | Lit 5.202.757 |
| 05.P60.A30 045 | PORTATA SINO A N. M3/H 29,5 - PRESSUR. DOPPIO STADIO | cad | € 2.013,00 | Lit 3.897.711 |
| 05.P60.A30 050 | PORTATA SINO A N. M3/H 51,7 - PRESSUR. DOPPIO STADIO | cad | € 2.576,00 | Lit 4.987.831 |
| 05.P60.A30 055 | PORTATA SINO A N. M3/H 62 - PRESSURIZZ. DOPPIO STAD. | cad | € 2.808,00 | Lit 5.437.046 |
| 05.P60.A30 060 | PORTATA SINO A N. M3/H 85,5 - PRESSURIZ. DOPPIO STAD | cad | € 3.311,00 | Lit 6.410.989 |
| 05.P60.A30 065 | PORTATA SINO A N. M3/H 135,5 - PRESSUR. DOPPIO STAD. | cad | € 4.320,00 | Lit 8.364.686 |
| 05.P60.A30 070 | PORTATA SINO A N. M3/H 200 - PRESSURIZZ. DOPPIO STAD | cad | € 5.642,00 | Lit 10.924.435 |
| 05.P60.A30 075 | PORTATA SINO A N. M3/H 300 - PRESSURIZZ. DOPPIO STAD | cad | € 6.849,00 | Lit 13.261.513 |
| 05.P60.A30 080 | PORTATA SINO A N. M3/H 420 - PRESSURIZZ. DOPPIO STAD | cad | € 11.743,00 | Lit 22.737.618 |
| 05.P60.A30 085 | PORTATA SINO A N. M3/H 51,7 - PRESSURIZZATI MODUL. | cad | € 4.028,00 | Lit 7.799.295 |
| 05.P60.A30 090 | PORTATA SINO A N. M3/H 62 - PRESSURIZZATI MODULANTI | cad | € 4.260,00 | Lit 8.248.510 |
| 05.P60.A30 095 | PORTATA SINO A N. M3/H 85,5 - PRESSURIZZATI MODUL. | cad | € 4.757,00 | Lit 9.210.836 |
| 05.P60.A30 100 | PORTATA SINO A N. M3/H 135,5 - PRESSURIZZATI MODUL. | cad | € 5.769,00 | Lit 11.170.341 |
| 05.P60.A30 105 | PORTATA SINO A N. M3/H 200 - PRESSURIZZATI MODUL. | cad | € 7.046,00 | Lit 13.642.958 |
| 05.P60.A30 110 | PORTATA SINO A N. M3/H 300 - PRESSURIZZATI MODUL. | cad | € 8.482,00 | Lit 16.423.442 |
| 05.P60.A30 115 | PORTATA SINO A N. M3/H 420 - PRESSURIZZATI MODUL. | cad | € 12.491,00 | Lit 24.185.948 |
| 05.P60.A30 120 | PORTATA SINO A N. M3/H 600 - PRESSURIZZATI MODUL. | cad | € 13.802,00 | Lit 26.724.398 |
| 05.P60.A30 125 | PORTATA SINO A N. M3/H 850 - PRESSURIZZATI MODUL. | cad | € 14.803,00 | Lit 28.662.604 |
|  | GRUPPO BRUCIATORE MISTO GAS - GASOLIO, AUTOMATICO, CON CELLULA FOTOELETTRICA, COMPLETO DI MOTORE, COMPRESSORE, VENTOLA, UGGELLO, SUPPORTO,QUADRETTO ELETTRICO, APPARECCHIATURE CONFORMI ALLE NORME E LEGGI VIGENTI IN MATERIA E QUANT'ALTRO NECESSARIO |  |  |  |
| 05.P60.A35 005 | PORT. SINO A KG/H GASOLIO 13,8 - N. M3/H GAS 16,4 | cad | € 1.544,00 | Lit 2.989.600 |
| 05.P60.A35 010 | PORT. SINO A KG/H GASOLIO 21 - N. M3/H GAS 25 | cad | € 2.753,00 | Lit 5.330.551 |
| 05.P60.A35 015 | PORT. SINO A KG/H GASOLIO 45,6 - N. M3/H GAS 54,3 | cad | € 3.459,00 | Lit 6.697.557 |
| 05.P60.A35 020 | PORT. SINO A KG/H GASOLIO 72,8 - N. M3/H GAS 86,7 | cad | € 4.697,00 | Lit 9.094.660 |
| 05.P60.A35 025 | PORT. SINO A KG/H GASOLIO 110,3 - N. M3/H GAS 131,4 | cad | € 5.703,00 | Lit 11.042.547 |
| 05.P60.A35 030 | PORT. SINO A KG/H GASOLIO 168 - N. M3/H GAS 200 | cad | € 6.833,00 | Lit 13.230.532 |
| 05.P60.B00 005 | BITERMOSTATO A IMMERSIONE | cad | € 25,80 | Lit 49.955 |
| 05.P60.B10 005 | BITERMOSTATO A IMMERSIONE DI REGOLAZIONE E DI BLOCCO CON RIARMO MANUALE | cad | € 49,60 | Lit 96.038 |
|  | BOBINA DI RICAMBIO PER VALVOLA ELETTROMAGNETICA : |  |  |  |
| 05.P60.B20 005 | PER NAFTA | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 05.P60.B20 010 | PER GASOLIO | cad | € 7,37 | Lit 14.270 |
|  | CALOTTE DI SFIATO E ROMPIFIAMMA IN METALLO PER SERBATOI |  |  |  |
| 05.P60.B30 005 | ATTACCO DA 1" | cad | € 2,90 | Lit 5.615 |
| 05.P60.B30 010 | ATTACCO DA 1" 1/4 | cad | € 3,06 | Lit 5.924 |
| 05.P60.B30 015 | ATTACCO DA 1" 1/2 | cad | € 3,29 | Lit 6.370 |
| 05.P60.B30 020 | ATTACCO DA 2" | cad | € 6,53 | Lit 12.643 |
| 05.P60.B40 005 | CARRUCOLA DI ADATTAMENTO RINVIO CAVETTO ACCIAIO | cad | € 0,95 | Lit 1.839 |
| 05.P60.B50 005 | CAVETTO IN ACCIAIO CON GUAINA (ML. 10) | cad | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 05.P60.B60 005 | CAVO ALTA TENSIONE PER ACCENSIONE BRUCIATORI | ml | € 7,37 | Lit 14.270 |
| 05.P60.B70 005 | COPERCHIO IN ALLUMINIO FILETTO 2"1/2 | cad | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 05.P60.B80 005 | DOPPIA VALVOLA A TRE VIE | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P60.B90 005 | ELETTRODI DI ACCENSIONE DI QUALSIASI MISURA PER BRUCIATORI GASOLIO | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 05.P60.C00 005 | FILTRI RETEX PER ARIA DI QUALSIASI MISURA | cad | € 3,16 | Lit 6.118 |
|  | FILTRO RISCALDATORE NAFTA, CON RUBINETTO DI SCARICO |  |  |  |
| 05.P60.C10 005 | SEMPLICE | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
| 05.P60.C10 010 | CON TERMOSTATO E RESISTENZA | cad | € 69,60 | Lit 134.764 |
| 05.P60.C10 015 | PER GASOLIO CON RUBIN. ARRESTO,VALV. RIT. - SUP. FIS. | cad | € 17,40 | Lit 33.691 |
| 05.P60.C20 005 | FOTOCELLULA | cad | € 79,30 | Lit 153.546 |
| 05.P60.C30 005 | FOTORESISTENZA | cad | € 14,30 | Lit 27.688 |
| 05.P60.C40 005 | GRUPPO PRELIEVO CAMPIONE RUBINETTO - RACCORDO A T E TAPPO | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P60.C50 005 | GUARNIZIONI PER POMPE NAFTA | cad | € 1,19 | Lit 2.304 |
|  | MANIGLIE PER COMANDO A DISTANZA RUBINETTI A STRAPPO, DI LAMIERA DI FERRO STAMPATA |  |  |  |
| 05.P60.C60 005 | TIPO GRANDE | cad | € 9,90 | Lit 19.169 |
| 05.P60.C60 010 | TIPO PICCOLA | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
| 05.P60.C70 005 | NUCLEO DI RICAMBIO PER VALVOLE ELETTROMAGNETICHE | cad | € 9,59 | Lit 18.568 |
|  | PANNELLO ELETTRONICO CON FOTORESISTENZA |  |  |  |
| 05.P60.C80 005 | PER BRUCIATORI GASOLIO | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 05.P60.C80 010 | PER BRUCIATORI GAS | cad | € 211,00 | Lit 408.552 |
| 05.P60.C80 015 | PER BRUCIATORI MODULANTI | cad | € 369,00 | Lit 714.483 |
| 05.P60.C90 005 | PESCANTE PER INDICATORE CON VALVOLA RITEGNO DIAMETRO 10 - 12 | cad | € 5,06 | Lit 9.797 |
|  | PLACCHE PRELEVAMENTO TEMPERATURE FUMI |  |  |  |
| 05.P60.D00 005 | TIPO PEZZO UNICO CON PIROMETRO E FORI MM80 E 50 | cad | € 19,30 | Lit 37.370 |
| 05.P60.D00 010 | TIPO CON DUE BOCCOLE E PIROMETRO | cad | € 12,70 | Lit 24.590 |
| 05.P60.D00 015 | PIASTRA FUMI DIAMETRO 80 MM | cad | € 7,64 | Lit 14.793 |
| 05.P60.D00 020 | PIASTRA FUMI DIAMETRO 50 MM | cad | € 5,85 | Lit 11.327 |
| 05.P60.D10 005 | POMPE NAFTA PER BRUCIATORI INDUSTRIALI | cad | € 922,00 | Lit 1.785.240 |
|  | POMPE PER BRUCIATORI |  |  |  |
| 05.P60.D20 005 | DI GASOLIO SINO A 30 KG | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
| 05.P60.D20 010 | DI GASOLIO SINO A 80 KG | cad | € 154,00 | Lit 298.185 |
| 05.P60.D20 015 | DI GASOLIO OLTRE A 80 KG | cad | € 275,00 | Lit 532.474 |
| 05.P60.D20 020 | DI NAFTA | cad | € 238,00 | Lit 460.832 |
|  | RISCALDATORE ELETTRICO A COLLARE |  |  |  |
| 05.P60.D30 005 | DIAMETRO 1" | cad | € 29,90 | Lit 57.894 |
| 05.P60.D30 010 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 36,10 | Lit 69.899 |
| 05.P60.D30 015 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P60.D40 005 | RISCALDATORE ELETTRICO AD IMMERSIONE DA APPLICARE AL SERBATOIO CON TERMOSTATO | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
|  | RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE A STRAPPO |  |  |  |
| 05.P60.D50 005 | DIAMETRO 3/8" DI OTTONE | cad | € 3,74 | Lit 7.241 |
| 05.P60.D60 005 | RUBINETTO PRELIEVO CAMPIONI CON MANIGLIA A FARFALLA DIAM. 3/8" | cad | € 2,53 | Lit 4.898 |
| 05.P60.D70 005 | SONDA GASOLIO PER LIVELLO MM. 2. 200 | cad | € 7,32 | Lit 14.173 |
| 05.P60.D80 005 | SPORTELLO IN LAMIERA CON VETRO PER PROTEZIONE MANIGLIE COMANDO A DISTANZA RUBINETTI A STRAPPO | cad | € 7,90 | Lit 15.296 |
| 05.P60.D90 005 | SUCCHERUOLA DIAM. 3/8" | cad | € 1,21 | Lit 2.342 |
| 05.P60.E00 005 | SUPPORTO COMPLETO PER VALVOLA ELETTROMAGNETICA | cad | € 5,00 | Lit 9.681 |
|  | TAPPI DI CARICO CON CATENELLA PER SERBATOI |  |  |  |
| 05.P60.E10 005 | IN ALLUMINIO ATTACCHI 2"X2"1/2 | cad | € 4,16 | Lit 8.054 |
| 05.P60.E10 010 | IN BRONZO ATTACCHI 2"X2"1/2 PER CHIUSURA CON LUC | cad | € 15,10 | Lit 29.237 |
| 05.P60.E20 005 | TELEINDICATORI ELETTRICI DI LIVELLO PER SERBATOI OLIO COMBUSTIBILE | cad | € 78,00 | Lit 151.029 |
|  | TELEINDICATORI PNEUMATICI DI LIVELLO SERBATOI OLIO COMBUSTIBILE |  |  |  |
| 05.P60.E30 005 | A RILEVAMENTO PERMANENTE | cad | € 65,20 | Lit 126.244 |
| 05.P60.E30 010 | A RILEVAMENTO SALTUARIO | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
|  | TERMOSTATI AMBIENTE: |  |  |  |
| 05.P60.E40 005 | TIPO CON CONTATTI IN COMMUTAZIONE 0 - 30 GRADI C. | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |
| 05.P60.E40 010 | TIPO CON CONTATTI IN COMM. ED INTERRUTTORE | cad | € 12,40 | Lit 24.009 |
| 05.P60.E40 015 | TIPO CON 2 LAMPADINE 220 V. E INTERRUTTORE | cad | € 13,00 | Lit 25.171 |
| 05.P60.E40 020 | TIPO AD AZIONE MODULANTE CON 2 POTENZIOMETRI | cad | € 58,00 | Lit 112.303 |
| 05.P60.E40 025 | TIPO GIORNO/NOTTE CON OROLOGIO E SELET. A 4 PROG. | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
|  | TERMOSTATO A CONTATTO BIPOLARE |  |  |  |
| 05.P60.E50 005 | GRADUABILE DA 5 A 95 GRADI CENTIGRADI | cad | € 13,50 | Lit 26.139 |
|  | TERMOSTATO A CONTATTO, BRACCIALE A FASCETTA ELEMENTO SENSIBILE A DILATAZIONE DI LIQUIDO |  |  |  |
| 05.P60.E60 005 | TARATURA INTERNA,SCALA 35 - 95 GRADI C. | cad | € 24,30 | Lit 47.051 |
|  | TERMOSTATO AD IMMERSIONE, A 2 POSIZIONI, |  |  |  |
| 05.P60.E70 005 | TARATURA ESTERNA,SCALA 30 - 90 GRADI C. | cad | € 26,20 | Lit 50.730 |
| 05.P60.E80 005 | TERMOSTATO AD IMMERSIONE E RIARMO MANUALE | cad | € 35,30 | Lit 68.350 |
| 05.P60.E90 005 | TERMOSTATO AD IMMERSIONE GAMBO RIGIDO POSTERIORE, AZIONE MODULANTE PROPORZIONALE INTEGRALE - 10 + 90 GRADI CENTIGRADI | cad | € 216,00 | Lit 418.234 |
| 05.P60.F00 005 | TERMOSTATO CON IMMERSIONE CAPILLARE, NORMALE - 20/90 GRADI CENTIGRADI | cad | € 12,90 | Lit 24.977 |
| 05.P60.F10 005 | TERMOSTATO DI SEQUENZA AD IMMERSIONE PER REGOLAZIONE IN CASCATA | cad | € 75,40 | Lit 145.994 |
| 05.P60.F20 005 | TRASFORMATORI DI ACCENSIONE PER BRUCIATORI | cad | € 29,60 | Lit 57.313 |
|  | TUBO FLESSIBILE PER COLLEGAMENTO BRUCIATORE CON TUBO COMBUSTIBILE |  |  |  |
| 05.P60.F30 005 | DIAMETRO 1" | ml | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 05.P60.F30 010 | DIAMETRO 3/4" | ml | € 6,32 | Lit 12.237 |
| 05.P60.F30 015 | DIAMETRO 1/2" | ml | € 4,48 | Lit 8.674 |
| 05.P60.F30 020 | DIAMETRO 3/8" | ml | € 4,21 | Lit 8.151 |
| 05.P60.F30 025 | DIAMETRO 1/4" | ml | € 2,42 | Lit 4.685 |
|  | UGELLI BRUCIATORI : |  |  |  |
| 05.P60.F40 005 | PNEUMATICI | cad | € 4,48 | Lit 8.674 |
| 05.P60.F40 010 | POLVERIZZATORI | cad | € 7,11 | Lit 13.766 |
| 05.P60.F40 015 | A PORTATA VARIABILE | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
| 05.P60.F40 020 | SPECIALI PER BRUCIATORI INDUSTRIALI | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
|  | VALVOLA A GALLEGGIANTE ANTITRABOCCO CORPO OTTONE - GALLEGGIANTE IN ACCIAIO |  |  |  |
| 05.P60.F50 005 | DIAMETRO 2" | cad | € 26,30 | Lit 50.923 |
| 05.P60.F50 010 | DIAMETRO 3" | cad | € 40,10 | Lit 77.644 |
| 05.P60.F60 005 | VALVOLA ANTISIFONE | cad | € 22,20 | Lit 42.985 |
| 05.P60.F70 005 | VALVOLA ANTISIFONE COMPLETA DI GRUPPO PESCANTE | cad | € 26,10 | Lit 50.536 |
|  | VALVOLA ELETTROMAGNETICA : |  |  |  |
| 05.P60.F80 005 | PER NAFTA FINO DIAMETRO 1" | cad | € 190,00 | Lit 367.891 |
| 05.P60.F80 010 | PER NAFTA OLTRE DIAMETRO 1" | cad | € 267,00 | Lit 516.984 |
| 05.P60.F80 015 | PER GASOLIO DIAMETRO 3/8" | cad | € 17,40 | Lit 33.691 |
| 05.P60.F80 020 | PER GASOLIO DIAMETRO 1/2" | cad | € 17,90 | Lit 34.659 |
| 05.P60.F80 025 | PER GASOLIO DIAMETRO 3/4" - 1" | cad | € 169,00 | Lit 327.229 |
|  | VALVOLE DI FONDO PER GASOLIO - CORPO DI OTTONE |  |  |  |
| 05.P60.F90 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 4,85 | Lit 9.390 |
| 05.P60.F90 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 4,98 | Lit 9.642 |
| 05.P60.F90 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 5,74 | Lit 11.114 |
|  | VALVOLE DI RITENUTA PER GASOLIO |  |  |  |
| 05.P60.G00 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P60.G00 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 7,90 | Lit 15.296 |
| 05.P60.G00 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 10,30 | Lit 19.943 |
| 05.P60.G00 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
|  | SERBATOI PER NAFTA O GASOLIO IN LAMIERA DI FERRO VERNICIATI ESTERNAMENTE, COMPLETI DI PASSO D'UOMO, ATTACCHI FILETTATI PER SFOGO D'ARIA, ALIMENTAZ. BRUCIAT. , INDICATORE DI LIVELLO, SPESSORE 50/10, CILINDRICI CATRAMATI |  |  |  |
| 05.P60.H00 005 | PER capacità' SINO A MC. 6 | mc | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 05.P60.H00 010 | PER capacità' SINO A MC. 10 | mc | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 05.P60.H00 015 | PER capacità' SINO A MC. 15 | mc | € 122,00 | Lit 236.224 |
|  | SERBATOI CILINDRICI CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN VETRORESINA ISOLANTE, PER NAFTA O GASOLIO, IN LAMIERA DI FERRO, VERNICIATI ESTERNAMENTE, COMPLETI DI PASSO D'UOMO, ATTACCHI FILETTATI PER SFOGO D'ARIA,ALIMENT. BRUCIAT. ,INDICATORE DI LIVELLO, SPESSORE 50/10 |  |  |  |
| 05.P60.H10 005 | PER capacità' SINO A MC. 6 | mc | € 201,00 | Lit 389.190 |
| 05.P60.H10 010 | PER capacità' SINO A MC. 10 | mc | € 180,00 | Lit 348.528 |
| 05.P60.H10 015 | PER capacità' SINO A MC. 15 | mc | € 170,00 | Lit 329.165 |
|  | SERBATOI PER NAFTA O GASOLIO IN LAMIERA DI FERRO VERNICIATI ESTERNAMENTE, COMPLETI DI PASSO D'UOMO, ATTACCHI FILETTATI PER SFOGO D'ARIA, ALIMENTAZ. BRUCIAT. , INDICATORE DI LIVELLO, SPESSORE 50/10, PARALLELEPIPEDI VERNICIATI |  |  |  |
| 05.P60.H20 005 | PER capacità' SINO A MC. 6 | mc | € 177,00 | Lit 342.719 |
| 05.P60.H20 010 | PER capacità' SINO A MC. 10 | mc | € 169,00 | Lit 327.229 |
| 05.P60.H20 015 | PER capacità' SINO A MC. 15 | mc | € 156,00 | Lit 302.058 |
|  | SERBATOI PER NAFTA O GASOLIO (ART. 60H00 - 60H1060H20) ASSEMBLATI IN LOCO |  |  |  |
| 05.P60.H30 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL | % | 20 |  |

| 05.P61 | ELETTROPOMPE - MOTORI - APPARECCHIATURE ELETTRICHE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIRCOLATORI SINO A : |  |  |  |
| 05.P61.A10 005 | WATT 100 | cad | € 58,00 | Lit 112.303 |
| 05.P61.A10 010 | WATT 250 | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 05.P61.A10 015 | WATT 500 | cad | € 269,00 | Lit 520.856 |
| 05.P61.A10 020 | WATT 750 | cad | € 396,00 | Lit 766.762 |
| 05.P61.A10 025 | WATT 1000 | cad | € 438,00 | Lit 848.086 |
| 05.P61.A10 030 | WATT 1500 | cad | € 548,00 | Lit 1.061.075 |
|  | ELETTROPOMPA AD IMMERSIONE, AUTOADESCANTE, COMPRESO INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX : |  |  |  |
| 05.P61.A20 005 | SINO KW 0,5 | cad | € 219,00 | Lit 424.043 |
| 05.P61.A20 010 | SINO KW 1 | cad | € 289,00 | Lit 559.582 |
|  | ELETTROPOMPE MONOFASI MONOBLOCCO VERTICALI A BOCCHETTONE ROTORE BAGNATO |  |  |  |
| 05.P61.A30 005 | POTENZA SINO 0. 25 KW ATTACCO DN 25 | cad | € 74,30 | Lit 143.864 |
| 05.P61.A30 010 | POTENZA SINO 0. 25 KW ATTACCO DN 30/32 | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P61.A30 015 | POTENZA SINO 0. 25 KW ATTACCO DN 40 | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |
| 05.P61.A30 020 | POTENZA SINO 0. 25 KW ATTACCO DN 50 | cad | € 155,00 | Lit 300.121 |
| 05.P61.A30 025 | POTENZA SINO 0. 5 KW ATTACCO DN 40 | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 05.P61.A30 030 | POTENZA SINO 0. 5 KW ATTACCO DN 50 | cad | € 178,00 | Lit 344.656 |
|  | IDEM COME ART. 61A30 MA CON CORPO IN ACCIAIO CROMO - NICKEL PER ACQUA SANITARIA |  |  |  |
| 05.P61.A40 005 | AUMENTO DEL | % | 25 |  |
|  | ELETTROPOMPE MONOFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE BAGNATO |  |  |  |
| 05.P61.A50 005 | POTENZA SINO 0,25 KW ATTACCO DN 25 | cad | € 215,00 | Lit 416.298 |
| 05.P61.A50 010 | POTENZA SINO 0,25 KW ATTACCO DN 30/32 | cad | € 254,00 | Lit 491.812 |
| 05.P61.A50 015 | POTENZA SINO 0,25 KW ATTACCO DN 40 | cad | € 258,00 | Lit 499.557 |
| 05.P61.A50 020 | POTENZA SINO 0,25 KW ATTACCO DN 50 | cad | € 367,00 | Lit 710.611 |
| 05.P61.A50 025 | POTENZA SINO 0,5 KW ATTACCO DN 30/32 | cad | € 298,00 | Lit 577.008 |
| 05.P61.A50 030 | POTENZA SINO 0,5 KW ATTACCO DN 40 | cad | € 314,00 | Lit 607.988 |
| 05.P61.A50 035 | POTENZA SINO 0,5 KW ATTACCO DN 50 | cad | € 378,00 | Lit 731.910 |
| 05.P61.A50 040 | POTENZA SINO 0,75 KW ATTACCO DN 40 | cad | € 361,00 | Lit 698.993 |
| 05.P61.A50 045 | POTENZA SINO 0,75 KW ATTACCO DN 50 | cad | € 397,00 | Lit 768.699 |
|  | ELETTROPOMPE GEMELLARI CON CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ART. 61A50 - AUMENTO SUI PREZZI DEL PREDETTO ARTICOLO |  |  |  |
| 05.P61.A60 005 | AUMENTO DEL | % | 100 |  |
|  | ELETTROPOMPE MONOFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE E A BOCCHETTONE ROTORE VENTILATO |  |  |  |
| 05.P61.A70 005 | POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 25 | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
| 05.P61.A70 010 | POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 30/32 | cad | € 237,00 | Lit 458.895 |
| 05.P61.A70 015 | POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 40 | cad | € 278,00 | Lit 538.283 |
| 05.P61.A70 020 | POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 50 | cad | € 333,00 | Lit 644.777 |
| 05.P61.A70 025 | POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 40 | cad | € 317,00 | Lit 613.797 |
| 05.P61.A70 030 | POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 50 | cad | € 379,00 | Lit 733.846 |
|  | ELETTROPOMPE GEMELLARI CON CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 61A70 - AUMENTO SUI PREZZI DEL PREDETTO ARTICOLO |  |  |  |
| 05.P61.A80 005 | AUMENTO DEL | % | 100 |  |
|  | ELETTROPOMPE TRIFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE BAGNATO |  |  |  |
| 05.P61.A90 005 | POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 30/32 | cad | € 233,00 | Lit 451.150 |
| 05.P61.A90 010 | POTENZA SINO KW 0,25 DN40 | cad | € 245,00 | Lit 474.386 |
| 05.P61.A90 015 | POTENZA SINO KW 0,25 DN50 | cad | € 349,00 | Lit 675.758 |
| 05.P61.A90 020 | POTENZA SINO KW 0,5 DN30/32 | cad | € 241,00 | Lit 466.641 |
| 05.P61.A90 025 | POTENZA SINO KW 0,5 DN40 | cad | € 252,00 | Lit 487.940 |
| 05.P61.A90 030 | POTENZA SINO KW 0,5 DN50 | cad | € 354,00 | Lit 685.439 |
| 05.P61.A90 035 | POTENZA SINO KW 0,5 DN60/65 | cad | € 417,00 | Lit 807.424 |
| 05.P61.A90 040 | POTENZA SINO KW 0,5 DN 80 | cad | € 545,00 | Lit 1.055.267 |
| 05.P61.A90 045 | POTENZA SINO KW 0,75 DN30/32 | cad | € 284,00 | Lit 549.900 |
| 05.P61.A90 050 | POTENZA SINO KW 0,75 DN40 | cad | € 298,00 | Lit 577.008 |
| 05.P61.A90 055 | POTENZA SINO KW 0,75 DN50 | cad | € 359,00 | Lit 695.120 |
| 05.P61.A90 060 | POTENZA SINO KW 0,75 DN60/65 | cad | € 430,00 | Lit 832.596 |
| 05.P61.A90 065 | POTENZA SINO KW 0,75 DN80 | cad | € 554,00 | Lit 1.072.693 |
| 05.P61.A90 070 | POTENZA SINO KW 0,75 DN 100 | cad | € 717,00 | Lit 1.388.305 |
| 05.P61.A90 075 | POTENZA SINO KW 1 DN50 | cad | € 360,00 | Lit 697.057 |
| 05.P61.A90 080 | POTENZA SINO KW 1 DN60/65 | cad | € 456,00 | Lit 882.939 |
| 05.P61.A90 085 | POTENZA SINO KW 1 DN80 | cad | € 563,00 | Lit 1.090.120 |
| 05.P61.A90 090 | POTENZA SINO KW 1 DN100 | cad | € 729,00 | Lit 1.411.540 |
| 05.P61.A90 095 | POTENZA SINO KW 1,5 DN60/65 | cad | € 482,00 | Lit 933.282 |
| 05.P61.A90 100 | POTENZA SINO KW 1,5 DN80 | cad | € 600,00 | Lit 1.161.762 |
| 05.P61.A90 105 | POTENZA SINO KW 1,5 DN100 | cad | € 740,00 | Lit 1.432.839 |
| 05.P61.A90 110 | POTENZA SINO KW 2 DN80 | cad | € 637,00 | Lit 1.233.403 |
| 05.P61.A90 115 | POTENZA SINO KW 2 DN100 | cad | € 784,00 | Lit 1.518.035 |
|  | ELETTROPOMPE GEMELLARI CON CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 61A90 - AUMENTO SUI PREZZI DEL PREDETTO ARTICOLO |  |  |  |
| 05.P61.B00 005 | AUMENTO DEL | % | 80 |  |
|  | ELETTROPOMPE TRIFASI MONOBLOCCO VERTICALI FLANGIATE ROTORE VENTILATO |  |  |  |
| 05.P61.B10 005 | POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 30/32 | cad | € 212,00 | Lit 410.489 |
| 05.P61.B10 010 | POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 40 | cad | € 228,00 | Lit 441.469 |
| 05.P61.B10 015 | POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 50 | cad | € 234,00 | Lit 453.087 |
| 05.P61.B10 020 | POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 295,00 | Lit 571.199 |
| 05.P61.B10 025 | POTENZA SINO KW 0,25 ATTACCO DN 80 | cad | € 348,00 | Lit 673.821 |
| 05.P61.B10 030 | POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 40 | cad | € 250,00 | Lit 484.067 |
| 05.P61.B10 035 | POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 50 | cad | € 280,00 | Lit 542.155 |
| 05.P61.B10 040 | POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 310,00 | Lit 600.243 |
| 05.P61.B10 045 | POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 80 | cad | € 352,00 | Lit 681.567 |
| 05.P61.B10 050 | POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 100 | cad | € 544,00 | Lit 1.053.330 |
| 05.P61.B10 055 | POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 40 | cad | € 266,00 | Lit 515.047 |
| 05.P61.B10 060 | POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 50 | cad | € 297,00 | Lit 575.072 |
| 05.P61.B10 065 | POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 333,00 | Lit 644.777 |
| 05.P61.B10 070 | POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 80 | cad | € 358,00 | Lit 693.184 |
| 05.P61.B10 075 | POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 100 | cad | € 596,00 | Lit 1.154.016 |
| 05.P61.B10 080 | POTENZA SINO KW 1 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 357,00 | Lit 691.248 |
| 05.P61.B10 085 | POTENZA SINO KW 1 ATTACCO DN 80 | cad | € 396,00 | Lit 766.762 |
| 05.P61.B10 090 | POTENZA SINO KW 1 ATTACCO DN 100 | cad | € 650,00 | Lit 1.258.575 |
| 05.P61.B10 095 | POTENZA SINO KW 1,5 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 424,00 | Lit 820.978 |
| 05.P61.B10 100 | POTENZA SINO KW 1,5 ATTACCO DN 80 | cad | € 469,00 | Lit 908.110 |
| 05.P61.B10 105 | POTENZA SINO KW 1,5 ATTACCO DN 100 | cad | € 680,00 | Lit 1.316.663 |
| 05.P61.B10 110 | POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 490,00 | Lit 948.772 |
| 05.P61.B10 115 | POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 80 | cad | € 517,00 | Lit 1.001.051 |
| 05.P61.B10 120 | POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 100 | cad | € 694,00 | Lit 1.343.771 |
| 05.P61.B10 125 | POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 512,00 | Lit 991.370 |
| 05.P61.B10 130 | POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 80 | cad | € 570,00 | Lit 1.103.673 |
| 05.P61.B10 135 | POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 100 | cad | € 710,00 | Lit 1.374.751 |
| 05.P61.B10 140 | POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 125 | cad | € 832,00 | Lit 1.610.976 |
| 05.P61.B10 145 | POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 80 | cad | € 684,00 | Lit 1.324.408 |
| 05.P61.B10 150 | POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 100 | cad | € 717,00 | Lit 1.388.305 |
| 05.P61.B10 155 | POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 125 | cad | € 877,00 | Lit 1.698.108 |
| 05.P61.B10 160 | POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 80 | cad | € 703,00 | Lit 1.361.197 |
| 05.P61.B10 165 | POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 100 | cad | € 720,00 | Lit 1.394.114 |
| 05.P61.B10 170 | POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 125 | cad | € 1.162,00 | Lit 2.249.945 |
| 05.P61.B10 175 | POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 150 | cad | € 2.158,00 | Lit 4.178.470 |
| 05.P61.B10 180 | POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 80 | cad | € 731,00 | Lit 1.415.413 |
| 05.P61.B10 185 | POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 100 | cad | € 747,00 | Lit 1.446.393 |
| 05.P61.B10 190 | POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 125 | cad | € 1.405,00 | Lit 2.720.459 |
| 05.P61.B10 195 | POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 150 | cad | € 2.406,00 | Lit 4.658.665 |
| 05.P61.B10 200 | POTENZA SINO KW 10 ATTACCO DN 80 | cad | € 962,00 | Lit 1.862.691 |
| 05.P61.B10 205 | POTENZA SINO KW 10 ATTACCO DN 100 | cad | € 977,00 | Lit 1.891.735 |
| 05.P61.B10 210 | POTENZA SINO KW 15 ATTACCO DN 80 | cad | € 1.432,00 | Lit 2.772.738 |
| 05.P61.B10 215 | POTENZA SINO KW 15 ATTACCO DN 100 | cad | € 1.441,00 | Lit 2.790.165 |
|  | ELETTROPOMPE GEMELLARI CON CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 61B10 - AUMENTO SUI PREZZI DEL PREDETTO ARTICOLO |  |  |  |
| 05.P61.B20 005 | AUMENTO DEL | % | 100 |  |
|  | ELETTROPOMPE TRIFASI ORIZZONTALI A BASAMENTO FLANGIATE ROTORE VENTILATO |  |  |  |
| 05.P61.B30 005 | POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 30/32 | cad | € 1.057,00 | Lit 2.046.637 |
| 05.P61.B30 010 | POTENZA SINO KW 0,5 ATTACCO DN 40 | cad | € 1.059,00 | Lit 2.050.509 |
| 05.P61.B30 015 | POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 30/32 | cad | € 1.107,00 | Lit 2.143.450 |
| 05.P61.B30 020 | POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 40 | cad | € 1.139,00 | Lit 2.205.411 |
| 05.P61.B30 025 | POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 50 | cad | € 1.159,00 | Lit 2.244.136 |
| 05.P61.B30 030 | POTENZA SINO KW 0,75 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 1.175,00 | Lit 2.275.117 |
| 05.P61.B30 035 | POTENZA SINO KW 1 ATTACCO DN 30/32 | cad | € 1.223,00 | Lit 2.368.058 |
| 05.P61.B30 040 | POTENZA SINO KW 1 ATTACCO DN 40 | cad | € 1.220,00 | Lit 2.362.249 |
| 05.P61.B30 045 | POTENZA SINO KW 1 ATTACCO DN 50 | cad | € 1.165,00 | Lit 2.255.754 |
| 05.P61.B30 050 | POTENZA SINO KW 1 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 1.209,00 | Lit 2.340.950 |
| 05.P61.B30 055 | POTENZA SINO KW 1,5 ATTACCO DN 30/32 | cad | € 1.360,00 | Lit 2.633.327 |
| 05.P61.B30 060 | POTENZA SINO KW 1,5 ATTACCO DN 40 | cad | € 1.270,00 | Lit 2.459.062 |
| 05.P61.B30 065 | POTENZA SINO KW 1,5 ATTACCO DN 50 | cad | € 1.196,00 | Lit 2.315.778 |
| 05.P61.B30 070 | POTENZA SINO KW 1,5 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 1.244,00 | Lit 2.408.719 |
| 05.P61.B30 075 | POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 30/32 | cad | € 1.423,00 | Lit 2.755.312 |
| 05.P61.B30 080 | POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 40 | cad | € 1.449,00 | Lit 2.805.655 |
| 05.P61.B30 085 | POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 50 | cad | € 1.238,00 | Lit 2.397.102 |
| 05.P61.B30 090 | POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 1.312,00 | Lit 2.540.386 |
| 05.P61.B30 095 | POTENZA SINO KW 2 ATTACCO DN 80 | cad | € 1.378,00 | Lit 2.668.180 |
| 05.P61.B30 100 | POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 40 | cad | € 1.481,00 | Lit 2.867.615 |
| 05.P61.B30 105 | POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 50 | cad | € 1.396,00 | Lit 2.703.032 |
| 05.P61.B30 110 | POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 1.452,00 | Lit 2.811.464 |
| 05.P61.B30 115 | POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 80 | cad | € 1.412,00 | Lit 2.734.013 |
| 05.P61.B30 120 | POTENZA SINO KW 3 ATTACCO DN 100 | cad | € 1.728,00 | Lit 3.345.874 |
| 05.P61.B30 125 | POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 40 | cad | € 1.723,00 | Lit 3.336.193 |
| 05.P61.B30 130 | POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 50 | cad | € 1.591,00 | Lit 3.080.605 |
| 05.P61.B30 135 | POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 1.510,00 | Lit 2.923.767 |
| 05.P61.B30 140 | POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 80 | cad | € 1.470,00 | Lit 2.846.316 |
| 05.P61.B30 145 | POTENZA SINO KW 4 ATTACCO DN 100 | cad | € 1.786,00 | Lit 3.458.178 |
| 05.P61.B30 150 | POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 40 | cad | € 1.881,00 | Lit 3.642.123 |
| 05.P61.B30 155 | POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 50 | cad | € 1.976,00 | Lit 3.826.069 |
| 05.P61.B30 160 | POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 1.839,00 | Lit 3.560.800 |
| 05.P61.B30 165 | POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 80 | cad | € 1.771,00 | Lit 3.429.134 |
| 05.P61.B30 170 | POTENZA SINO KW 5,5 ATTACCO DN 100 | cad | € 1.886,00 | Lit 3.651.805 |
| 05.P61.B30 175 | POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 50 | cad | € 2.094,00 | Lit 4.054.549 |
| 05.P61.B30 180 | POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 2.094,00 | Lit 4.054.549 |
| 05.P61.B30 185 | POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 80 | cad | € 2.134,00 | Lit 4.132.000 |
| 05.P61.B30 190 | POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 100 | cad | € 2.002,00 | Lit 3.876.412 |
| 05.P61.B30 195 | POTENZA SINO KW 7,5 ATTACCO DN 125 | cad | € 2.416,00 | Lit 4.678.028 |
| 05.P61.B30 200 | POTENZA SINO KW 10 ATTACCO DN 60/65 | cad | € 2.387,00 | Lit 4.621.876 |
| 05.P61.B30 205 | POTENZA SINO KW 10 ATTACCO DN 80 | cad | € 2.376,00 | Lit 4.600.577 |
| 05.P61.B30 210 | POTENZA SINO KW 10 ATTACCO DN 100 | cad | € 2.297,00 | Lit 4.447.612 |
| 05.P61.B30 215 | POTENZA SINO KW 10 ATTACCO DN 125 | cad | € 2.661,00 | Lit 5.152.414 |
| 05.P61.B30 220 | POTENZA SINO KW 10 ATTACCO DN 150 | cad | € 3.430,00 | Lit 6.641.406 |
| 05.P61.B30 225 | POTENZA SINO KW 15 ATTACCO DN 80 | cad | € 2.708,00 | Lit 5.243.419 |
| 05.P61.B30 230 | POTENZA SINO KW 15 ATTACCO DN 100 | cad | € 2.671,00 | Lit 5.171.777 |
| 05.P61.B30 235 | POTENZA SINO KW 15 ATTACCO DN 125 | cad | € 2.835,00 | Lit 5.489.325 |
| 05.P61.B30 240 | POTENZA SINO KW 15 ATTACCO DN 150 | cad | € 3.635,00 | Lit 7.038.341 |
|  | MOTORE ELETTRICO MONOFASE PER QUALSIASI APPLICAZIONE - CON PIEDINI |  |  |  |
| 05.P61.C10 005 | SINO KW 0,25 | cad | € 92,80 | Lit 179.685 |
| 05.P61.C10 010 | SINO KW 0,5 | cad | € 98,60 | Lit 190.916 |
| 05.P61.C10 015 | SINO KW 0,75 | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
| 05.P61.C10 020 | SINO KW 1 | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |
| 05.P61.C10 025 | SINO KW 1,5 | cad | € 175,00 | Lit 338.847 |
| 05.P61.C10 030 | SINO KW 2 | cad | € 213,00 | Lit 412.425 |
|  | MOTORE ELETTRICO MONOFASE FLANGIATO, AUMENTO SUI PREZZI DELL'ART. 61C10 |  |  |  |
| 05.P61.C20 005 | AUMENTO DEL | % | 12 |  |
|  | MOTORE ELETTRICO TRIFASE PER QUALSIASI APPLICAZIONE - CON PIEDINI - |  |  |  |
| 05.P61.C30 005 | SINO KW 0,25 | cad | € 85,40 | Lit 165.357 |
| 05.P61.C30 010 | SINO KW 0,5 | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |
| 05.P61.C30 015 | SINO KW 0,75 | cad | € 112,00 | Lit 216.862 |
| 05.P61.C30 020 | SINO KW 1 | cad | € 121,00 | Lit 234.288 |
| 05.P61.C30 025 | SINO KW 1,5 | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
| 05.P61.C30 030 | SINO KW 2 | cad | € 155,00 | Lit 300.121 |
| 05.P61.C30 035 | SINO KW 3 | cad | € 201,00 | Lit 389.190 |
| 05.P61.C30 040 | SINO KW 4 | cad | € 239,00 | Lit 462.768 |
| 05.P61.C30 045 | SINO KW 5,5 | cad | € 298,00 | Lit 577.008 |
| 05.P61.C30 050 | SINO KW 7,5 | cad | € 384,00 | Lit 743.527 |
| 05.P61.C30 055 | SINO KW 10 | cad | € 488,00 | Lit 944.899 |
| 05.P61.C30 060 | SINO KW 15 | cad | € 658,00 | Lit 1.274.065 |
|  | MOTORE ELETTRICO TRIFASE FLANGIATO - AUMENTO SUI PREZZI DELL'ARTICOLO 61C30 |  |  |  |
| 05.P61.C40 005 | AUMENTO DEL | % | 5 |  |
| 05.P61.C50 005 | ACCOPPIAMENTO MOTORE - VALVOLA FARFALLA (STAFFA, MANIGLIA, INTERRUTTORE FINE CORSA) | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P61.E10 005 | CONNETTORE A 16 POLI IN ESECUZIONE STAGNA IP 45 COMPLETO DI PRESA A PARETE, SPINA E COPERCHIETTO | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
|  | CONTAORE DA INCASSO |  |  |  |
| 05.P61.E20 005 | 24 V. | cad | € 14,30 | Lit 27.688 |
| 05.P61.E20 010 | 220 V. | cad | € 14,20 | Lit 27.495 |
| 05.P61.E30 005 | CONTATTI AUSILIARI IN COMMUTAZIONE (COPPIA) PER SERVOMOTORI ELETTRICI O PER IL COMANDO DI EVENTUALI 1 O 2 APPARECCHI AUSILIARI (POMPE, SEGNALATORE ACUSTICO O VISIVO, ECC.) | cad | € 44,20 | Lit 85.583 |
| 05.P61.E40 005 | INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE | cad | € 25,90 | Lit 50.149 |
| 05.P61.E50 005 | MICROINTERRUTTORE FINE CORSA STAGNO SERIE IS | cad | € 20,30 | Lit 39.306 |
|  | OROLOGIO ELETTRICO PER COMANDO AUTOMATICO, ACCENSIONE E SPEGNIMENTO BRUCIATORI |  |  |  |
| 05.P61.E60 005 | CON CARICA ELETTRICA CON RISERVA | cad | € 67,00 | Lit 129.730 |
| 05.P61.E60 010 | CON CARICA ELETTRICA MICRO CON RISERVA GIORNAL. | cad | € 64,30 | Lit 124.502 |
| 05.P61.E60 015 | CON CARICA ELETTRICA MICRO CON RISERVA SETTIMAN. | cad | € 81,70 | Lit 158.193 |
|  | PLAFONIERA STAGNA IP65, IN POLICARBONATO NERVATO ED IRROBUSTITO, RIFLETTORE E VANO PORTAREATTORI INDIPENDENTE INTERNO VERNICIATO A 120 GRADI, SCHERMO IN POLICARBONATO TRASPARENTE STAMPATO AD INIEZIONE, CON SERICCHI ED ATTACCHI ANTIVANDALISMO PERMETTENTI L'APERTURA A CERNIERA, COMPLETO DI REATTORI MONOLAMPADE ISOLATI IN CLASSE R MONOTENSIONE TACHISTART O NORMALI CON STARTER ELETTRONICO; PORTAFUSIBILE, FUSIBILE E CONDENSATORI DI RIFASAMENTO SEPARATI PER OGNI TUBO, TUBI AD ALTO RENDIMENTO E FLUORESCENTI CALORE 3500 GRADI K; CABLATE CON CONDUTTORI RIGIDI 3000V DI PROVA, 1,5 MMQ. COLORE BIANCO DI CUI: |  |  |  |
| 05.P61.E70 005 | 1 TUBO FLUORESCENTE DA 18 W | cad | € 37,50 | Lit 72.610 |
| 05.P61.E70 010 | 2 TUBI FLUORESCENTI DA 18 W | cad | € 46,90 | Lit 90.811 |
| 05.P61.E70 015 | 1 TUBO FLUORESCENTE DA 36 W | cad | € 53,80 | Lit 104.171 |
| 05.P61.E70 020 | 2 TUBI FLUORESCENTI DA 36 W | cad | € 72,20 | Lit 139.798 |
| 05.P61.E70 025 | 1 TUBO FLUORESCENTE DA 58 W | cad | € 65,40 | Lit 126.632 |
| 05.P61.E70 030 | 2 TUBI FLUORESCENTI DA 58 W | cad | € 90,70 | Lit 175.619 |
|  | PLAFONIERA STAGNA IP66 IN ALLUMINIO VERNICIATO CON GABBIA IN FERRO ZINCATO E CAPPA IN VETRO SPECIALE COMPLETE DI PRESSACAVO, PORTALAMPADA IN PORCELLANA SPECIALI, CABLAGGIO CON CONDUTTORI AL SILICONE E GUAINA IN CALZA DI VETRO ED OGNI ALTRO ACCESSORIO |  |  |  |
| 05.P61.E80 005 | DA 200 W CON LAMPADA DA 100 W A TARTARUGA | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 05.P61.E80 010 | 1 TUBO FLUOR. DA 36 W IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE | cad | € 124,00 | Lit 240.097 |
| 05.P61.E80 015 | 2 TUBI FLUOR. DA 36 W IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE | cad | € 201,00 | Lit 389.190 |
| 05.P61.E80 020 | DA 200 W INCANDESCENZA IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE | cad | € 51,20 | Lit 99.137 |
|  | QUADRO ELETTRICO PER REGOLAZIONE IN CASCATA DI DUE CALDAIE COMPRENDENTE : CASSA IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE ANTI POLVERE N. 1 EMETTITORE D'IMPULSI N. 1 SELETTORE DI PROGRAMMA O DI SEQUENZA N. 4 RELAIS AUSILIARI N. 2 CONTAORE |  |  |  |
| 05.P61.E90 005 | CABLATO SECONDO NORME CEI - ENPI | cad | € 480,00 | Lit 929.409 |
|  | REGOLATORE ELETTRONICO DI TEMPERATURA MULTIFUNZIONE, COMMUTABILE PER COMPORTAMENTO : - A 2 POSIZIONI PER COMANDO BRUCIATORI; - FLOTTANTE PER COMANDO MOTORI ELETTROTERMICI; - PROPORZIONALE - INTEGRALE PER COMANDO MOTORI ELETTROMECCANICI O ELETTROIDRAULICI. CURVA DI REGOLAZIONE A LETTURA DIRETTA. OROLOGIO AL QUARZO CON QUADRANTI GIORNALIERO E SETTIMANALE INTERCAMBIABILI. RISERVA DI CARICA 48 ORE. SELETTORE DI PROGRAMMA. COMPLETO DI SCHEDA PER LA LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA MANDATA O DI MAX E MIN. TEMPERATURA DEL RITORNO. |  |  |  |
| 05.P61.F00 003 | COMPLETO | cad | € 556,00 | Lit 1.076.566 |
| 05.P61.F00 010 | SENZA SCHEDA PER LA LIMITAZIONE TEMPERATURA | cad | € 488,00 | Lit 944.899 |
| 05.P61.F00 015 | SOLO SCHEDA PER LIMITAZIONE TEMPERATURA | cad | € 68,50 | Lit 132.634 |
| 05.P61.F00 020 | SOLO SCHEDA COMPLETA DI SONDA DA AMBIENTE | cad | € 118,00 | Lit 228.479 |
| 05.P61.F00 025 | SOLO OROLOGIO PER DETTO REGOLATORE | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 05.P61.F10 005 | REGOLATORE ELETTRONICO COMANDO BRUCIATORE CON: OROLOGIO AL QUARZO CON QUADRANTI GIORNALIERO E SETTIMANALE INTERCAMBIABILI. RISERVA DI 48 ORE. SELETTORE DI PROGRAMMA A 6 POSIZIONI. CURSORE PER LA SCELTA DELLA CURVA DI REGOLAZIONE COMANDO AUTOMATICO DELLE POMPE. PROTEZIONE ANTIGELO. | cad | € 245,00 | Lit 474.386 |
| 05.P61.F20 005 | REGOLATORE ELETTRONICO COMANDO VALVOLA MISCELATRICE CON: OROLOGIO AL QUARZO CON QUADRANTI GIORNALIERO E SETTIMANALE INTERCAMBIABILI. RISERVA DI CARICA 48 ORE. SELETTORE DI PROGRAMMA A 6 POSIZIONI. COMANDO AUTOMATICO DELLE POMPE. PROTEZIONE ANTIGELO. REGOLAZIONE PROPORZIONALE INTEGRALE. CURSORE PER LA SCELTA DELLA CURVA DI REGOLAZIONE E CURSORE DI RIDUZIONE NOTTURNA DELLA TEMPERATUR A AMBIENTE. | cad | € 241,00 | Lit 466.641 |
| 05.P61.F30 005 | REGOLATORE ELETTRONICO PER COMANDO IMPIANTO SOLARE COMPLETO DI TERMOSTATO ELETTRONICO | cad | € 198,00 | Lit 383.381 |
| 05.P61.F40 005 | SEGNALATORE ACUSTICO VISIVO COMPLETO DI LAMPADE SPIA, SUONERIA, INTERRUTTORE DI DISINSERIMENTO SUONERIA, PER UN BRUCIATORE | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 05.P61.F50 005 | SERVOCOMANDO PER VALVOLE A SEDE E OTTURATORE CON MOTORE ELETTROIDRAULICO COMPLETO DI DISPOSITIVO D'EMERGENZA, POTENZIOMETRO, MOLLA DI RICHIAMO, CAMERA DI COMPRESSIONE, MICROINTERRUTTORI DI COMANDO | cad | € 753,00 | Lit 1.458.011 |
|  | SERVOMOTORE ELETTRICO MODULANTE CON CONTATTO AUSILIARIO PER VALVOLE MOTORIZZATE A STELO |  |  |  |
| 05.P61.F60 005 | SINO A 2" E DN 50 | cad | € 202,00 | Lit 391.126 |
| 05.P61.F60 010 | OLTRE 2" E DN 50 | cad | € 317,00 | Lit 613.797 |
|  | SERVOMOTORE ELETTRICO MODULANTE PER VALVOLE MOTORIZZATE A SETTORE |  |  |  |
| 05.P61.F70 005 | PER DIAMETRO SINO A 2" E SINO A DN 50 | cad | € 178,00 | Lit 344.656 |
| 05.P61.F70 010 | PER DIAMETRO OLTRE 2" E DN 50 | cad | € 215,00 | Lit 416.298 |
| 05.P61.F80 005 | SONDA ESTERNA PER REGOLATORE ELETTRONICO | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |
|  | SONDA DI MANDATA O RITORNO, A CONTATTO, PER REGOLATORE ELETTRONICO |  |  |  |
| 05.P61.F90 005 | NORMALE | cad | € 43,30 | Lit 83.840 |
| 05.P61.F90 010 | AD IMMERSIONE CON GUAINA | cad | € 78,50 | Lit 151.997 |
|  | SPORTELLO IN LAMIERA CON VETRO E CHIAVE PER INTERRUTTORI F. M. E LUCE |  |  |  |
| 05.P61.G10 005 | LAMIERA FERRO | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 05.P61.G10 010 | LAMIERA INOX | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 05.P61.G10 015 | ALLUMINIO ANODIZZATO | cad | € 68,50 | Lit 132.634 |
| 05.P61.G10 020 | POLIETILENE RINFORZATO | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P61.G20 005 | SUPPORTO DI COLLEGAMENTO SERVOMOTORE/ VALVOLA MISCELATRICE | cad | € 46,10 | Lit 89.262 |
| 05.P61.G30 005 | TELECOMANDI AMBIENTE PER SERVOMOTORI ELETTRICI CON CENTRALINA E CENTRALINE PER COMANDO BRUCIATORI. CON SONDA AMBIENTE E INTERRUTTORE PER EVENTUALE ESCLUSIONE. OROLOGIO GIORNALIERO AL QUARZO. | cad | € 84,30 | Lit 163.227 |
| 05.P61.G40 005 | TELECOMANDI AMBIENTE PER CENTRALINE COMANDO BRUCIATORI E CENTRALINE PER COMANDO VALVOLE MISCELATRICI. COMPLETI DI SONDE AMBIENTE, CURSORE DI SELEZIONE DEI PROGRAMMI E CURSORE DI CORREZIONE TEMPERATURA AMBIENTE - SCALE 5 : 25 GRADI CENTIG | cad | € 87,80 | Lit 170.004 |
| 05.P61.G50 005 | TERMOREGOLATORE ELETTRONICO AD IMMERSIONE PER VALVOLE MOTORIZZATE | cad | € 176,00 | Lit 340.783 |
| 05.P61.G60 005 | TERMOREGOLATORE ELETTRONICO PER LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA DI RITORNO IN CALDAIA | cad | € 206,00 | Lit 398.871 |

| 05.P62 | ACCESSORI PER IMPIANTI A GAS METANO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AMMORTIZZATORE SETTO POROSO IN OTTONE PER MANOMETRI A GAS: |  |  |  |
| 05.P62.A10 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P62.A10 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 10,30 | Lit 19.943 |
|  | BOBINA RICAMBIO PER ELETTROVALVOLE GAS |  |  |  |
| 05.P62.A20 005 | TIPO PICCOLO | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P62.A20 010 | TIPO GRANDE | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
|  | DISPOSITIVO ELETTRONICO PER IL CONTROLLO TENUTA VALVOLE, COMPLETO DI PRESSOSTATO - |  |  |  |
| 05.P62.A30 005 | PROTEZIONE IP40 | cad | € 333,00 | Lit 644.777 |
|  | FILTRO RACCOGLITORE IMPURITA' |  |  |  |
| 05.P62.A40 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 05.P62.A40 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 05.P62.A40 015 | DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 05.P62.A40 020 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 05.P62.A40 025 | DIAMETRO 2" | cad | € 42,70 | Lit 82.678 |
| 05.P62.A40 030 | DIAMETRO 2"1/2 | cad | € 60,10 | Lit 116.369 |
| 05.P62.A40 035 | DIAMETRO 3" | cad | € 95,40 | Lit 184.720 |
|  | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX |  |  |  |
| 05.P62.A50 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 20,10 | Lit 38.919 |
| 05.P62.A50 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 21,70 | Lit 42.017 |
| 05.P62.A50 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P62.A50 020 | DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 39,00 | Lit 75.514 |
| 05.P62.A50 025 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 46,90 | Lit 90.811 |
| 05.P62.A50 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 56,40 | Lit 109.205 |
| 05.P62.A50 035 | FLANG. DN65 | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 05.P62.A50 040 | FLANG. DN80 | cad | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 05.P62.A50 045 | FLANG. DN100 | cad | € 176,00 | Lit 340.783 |
| 05.P62.A50 050 | FLANG. DN125 | cad | € 385,00 | Lit 745.463 |
| 05.P62.A50 055 | FLANG. DN150 | cad | € 448,00 | Lit 867.448 |
|  | GIUNTO DIELETTRICO |  |  |  |
| 05.P62.A60 005 | DIAMETRO 1" | cad | € 11,30 | Lit 21.879 |
| 05.P62.A60 010 | DIAMETRO 1 1/4" | cad | € 15,30 | Lit 29.624 |
| 05.P62.A60 015 | DIAMETRO 1 1/2" | cad | € 20,10 | Lit 38.919 |
| 05.P62.A60 020 | DIAMETRO 2" | cad | € 25,30 | Lit 48.987 |
| 05.P62.A60 025 | DIAMETRO 2 1/2" | cad | € 58,50 | Lit 113.271 |
| 05.P62.A60 030 | DIAMETRO 3" | cad | € 81,70 | Lit 158.193 |
| 05.P62.A60 035 | DIAMETRO DN 100 | cad | € 162,00 | Lit 313.675 |
| 05.P62.A60 040 | DIAMETRO DN 125 | cad | € 218,00 | Lit 422.106 |
| 05.P62.A60 045 | DIAMETRO DN 150 | cad | € 285,00 | Lit 551.836 |
| 05.P62.A60 050 | DIAMETRO DN 200 | cad | € 451,00 | Lit 873.257 |
| 05.P62.A60 055 | DIAMETRO DN 250 | cad | € 621,00 | Lit 1.202.423 |
|  | MANOMETRO PER PRESSIONE GAS DIAM. 80 |  |  |  |
| 05.P62.A70 005 | ATTACCO DIAMETRO 3/8" | cad | € 25,30 | Lit 48.987 |
| 05.P62.A90 005 | PRESSOSTATO GAS | cad | € 48,00 | Lit 92.940 |
|  | RIDUTTORE REGOLATORE DI PRESSIONE |  |  |  |
| 05.P62.B00 005 | 10 MC/H | cad | € 77,50 | Lit 150.060 |
| 05.P62.B00 010 | 25 MC/H | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |
| 05.P62.B00 015 | 50 MC/H | cad | € 242,00 | Lit 468.577 |
| 05.P62.B00 020 | 100 MC/H | cad | € 269,00 | Lit 520.856 |
|  | RILEVATORE AUTOMATICO PER FUGHE GAS |  |  |  |
| 05.P62.B10 005 | TIPO DOMESTICO | cad | € 87,00 | Lit 168.455 |
|  | CENTRALINA CONTROLLO FUGHE GAS PREVISTO PER IL COLLEGAMENTO FINO A N. 3 SENSORI CUSTODIA IN ABS PREVISTA PER IL MONTAGGIO A PARETE O AD INCASSO |  |  |  |
| 05.P62.B20 005 | DIMENSIONI: 185X120 | cad | € 144,00 | Lit 278.822 |
|  | CENTRALINA CONTROLLO FUGHE GAS PREVISTO PER IL COLLEGAMENTO DI N. 1 SENSORE CUSTODIA IN ABS PREVISTA PER IL MONTAGGIO AD INCASSO |  |  |  |
| 05.P62.B30 005 | DIMENSIONI: 95X45 | cad | € 79,00 | Lit 152.965 |
|  | CENTRALINA CONTROLLO FUGHE GAS PREVISTO PER IL COLLEGAMENTO FINO A N. 3 SENSORI CUSTODIA STAGNA PREVISTA PER IL MONTAGGIO ESTERNO |  |  |  |
| 05.P62.B40 005 | DIMENSIONI: 210X180 | cad | € 153,00 | Lit 296.249 |
|  | SENSORE IN CUSTODIA STAGNA |  |  |  |
| 05.P62.B50 005 | DIMENSIONI: 112X75 | cad | € 35,90 | Lit 69.512 |
| 05.P62.B60 005 | CENTRALINA CONTROLLO FUGHE GAS PER MONTAGGIO NEL LOCALE CALDAIA SENSORE INCORPORATO, CICALINO DI PREALLARME E RELE' PER L'AZIONAMENTO DI UNA ELETTROVALVOLA CHE CONSENTE LA CHIUSURA AUTOMATICA DEL GAS | cad | € 112,00 | Lit 216.862 |
|  | CENTRALINA RIVELAZIONE FUGHE GAS SELETTIVA |  |  |  |
| 05.P62.B70 005 | A SCHEDE | cad | € 614,00 | Lit 1.188.869 |
| 05.P62.B70 010 | CONTENITORE 2 POSTI | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
| 05.P62.B70 015 | CONTENITORE 4 POSTI | cad | € 162,00 | Lit 313.675 |
| 05.P62.B70 020 | CONTENITORE 8 POSTI | cad | € 179,00 | Lit 346.592 |
| 05.P62.B70 025 | CENTRALINA IN CONTENITORE STAGNO | cad | € 859,00 | Lit 1.663.255 |
| 05.P62.B70 030 | SENSORE IN CONTENITORE ANTIDEFLAGR. | cad | € 152,00 | Lit 294.313 |
| 05.P62.B70 035 | KIT PER LA TARATURA | cad | € 250,00 | Lit 484.067 |
|  | CENTRALINA RIVELAZIONE FUGHE GAS SELETTIVA A SCHEDE - A SENSORI - |  |  |  |
| 05.P62.B80 005 | CENTRALINA PER 4 SENSORI | cad | € 1.004,00 | Lit 1.944.015 |
| 05.P62.B80 010 | CENTRALINA PER 6 SENSORI | cad | € 1.291,00 | Lit 2.499.724 |
| 05.P62.B80 015 | CENTRALINA PER 8 SENSORI | cad | € 1.570,00 | Lit 3.039.943 |
| 05.P62.B80 020 | CENTRALINA PER 10 SENSORI | cad | € 1.934,00 | Lit 3.744.746 |
| 05.P62.B80 025 | CENTRALINA PER 12 SENSORI | cad | € 2.218,00 | Lit 4.294.646 |
| 05.P62.B80 030 | RICAMBIO CENTRALINA PER 2 SENSORI | cad | € 296,00 | Lit 573.135 |
| 05.P62.B80 035 | SENSORE IN CONTENITORE ANTIDEFLAGRANTE | cad | € 217,00 | Lit 420.170 |
| 05.P62.B90 005 | SEGNALATORE ACUSTICO MODULATO VISIVO LAMPEGGIANTE ALIMENTAZIONE 220V | cad | € 54,30 | Lit 105.139 |
| 05.P62.C00 005 | RILEVATORE OTTICO DI FUMO | cad | € 151,00 | Lit 292.376 |
|  | RUBINETTO A SFERA PASSAGGIO TOTALE PER GAS CORPO IN OTTONE |  |  |  |
| 05.P62.C10 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 23,20 | Lit 44.921 |
| 05.P62.C10 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 38,00 | Lit 73.578 |
| 05.P62.C10 015 | DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 48,50 | Lit 93.909 |
| 05.P62.C10 020 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 74,90 | Lit 145.026 |
| 05.P62.C10 025 | DIAMETRO 2" | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |
| 05.P62.C10 030 | DIAMETRO 2"1/2 | cad | € 182,00 | Lit 352.401 |
| 05.P62.C10 035 | DIAMETRO 3" | cad | € 254,00 | Lit 491.812 |
|  | RUBINETTO PORTAMANOMETRO A PASSAGGIO NORMALE ATTACCO MF CON MANIGLIA A FARFALLA: |  |  |  |
| 05.P62.C20 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 2,53 | Lit 4.898 |
| 05.P62.C20 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 2,95 | Lit 5.711 |
| 05.P62.C30 005 | RUBINETTO VALVOLATO COMPLETO DI ACCESSORI | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
|  | SECONDA VALVOLA DI SICUREZZA |  |  |  |
| 05.P62.C40 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 92,20 | Lit 178.524 |
| 05.P62.C40 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 97,00 | Lit 187.818 |
| 05.P62.C40 015 | DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 05.P62.C40 020 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 140,00 | Lit 271.077 |
| 05.P62.C40 025 | DIAMETRO 2" | cad | € 243,00 | Lit 470.513 |
| 05.P62.C40 030 | DIAMETRO 2"1/2 | cad | € 330,00 | Lit 638.969 |
| 05.P62.C40 035 | DIAMETRO 3" | cad | € 418,00 | Lit 809.360 |
| 05.P62.C50 005 | SENSORE PER GAS IN CUSTODIA STAGNA | cad | € 42,70 | Lit 82.678 |
|  | SERVOMOTORE REGOLAZIONE ARIA |  |  |  |
| 05.P62.C60 005 | ESECUZIONE MODULANTE 120 GRADI CENTIGRADI | cad | € 318,00 | Lit 615.733 |
| 05.P62.C60 010 | ESECUZIONE MODULANTE 400 GRADI CENTIGRADI | cad | € 712,00 | Lit 1.378.624 |
| 05.P62.C60 015 | ESECUZIONE MODULANTE VAPORE | cad | € 368,00 | Lit 712.547 |
| 05.P62.C70 005 | SIRENA PIEZOELETTRICA DI ELEVATA INTENSITA' CON LAMPADA DI SEGNALAZIONE PROTEZIONE IP43 | cad | € 55,40 | Lit 107.269 |
|  | SPORTELLO IN LAMIERA PER GAS |  |  |  |
| 05.P62.C80 005 | 700X400 | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 05.P62.C80 010 | 1000X700 | cad | € 54,80 | Lit 106.107 |
| 05.P62.C80 015 | 13000X1000 | cad | € 90,10 | Lit 174.457 |
|  | STABILIZZATORI DI PRESSIONE |  |  |  |
| 05.P62.C90 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 8,32 | Lit 16.109 |
| 05.P62.C90 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 9,22 | Lit 17.852 |
| 05.P62.C90 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 05.P62.C90 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 24,10 | Lit 46.664 |
| 05.P62.C90 025 | DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 55,20 | Lit 106.882 |
| 05.P62.C90 030 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 60,60 | Lit 117.337 |
| 05.P62.C90 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
| 05.P62.C90 040 | DIAMETRO 2"1/2 | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
| 05.P62.C90 045 | DIAMETRO 3" | cad | € 169,00 | Lit 327.229 |
| 05.P62.C90 050 | DIAMETRO 4" | cad | € 633,00 | Lit 1.225.658 |
|  | TERMOCOPPIA PER VALVOLA ELETTROPILOSTATICA |  |  |  |
| 05.P62.D00 005 | L = CM. 60 | cad | € 4,21 | Lit 8.151 |
| 05.P62.D00 010 | L = CM. 100 | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P62.D00 015 | L = CM. 150 | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
|  | TUBO FLESSIBILE PER GAS INOX |  |  |  |
| 05.P62.D10 005 | DIAMETRO 1/2" X 200 | cad | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 05.P62.D10 010 | DIAMETRO 1/2" X 350 | cad | € 16,00 | Lit 30.980 |
| 05.P62.D10 015 | DIAMETRO 3/4" X 250 | cad | € 19,70 | Lit 38.144 |
| 05.P62.D10 020 | DIAMETRO 1" X 350 | cad | € 21,50 | Lit 41.629 |
| 05.P62.D10 025 | DIAMETRO 1"1/4 X 350 | cad | € 35,10 | Lit 67.963 |
|  | VALVOLA APERTURA LENTA PER GAS CON REGOLAZIONE DI PORTATA |  |  |  |
| 05.P62.D20 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 94,30 | Lit 182.590 |
| 05.P62.D20 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 05.P62.D20 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |
| 05.P62.D20 020 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 148,00 | Lit 286.567 |
|  | VALVOLA APERTURA RAPIDA PER GAS |  |  |  |
| 05.P62.D30 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 91,20 | Lit 176.587 |
| 05.P62.D30 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 95,90 | Lit 185.688 |
| 05.P62.D30 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 102,00 | Lit 197.499 |
| 05.P62.D30 020 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |
| 05.P62.D30 025 | DIAMETRO 2" | cad | € 255,00 | Lit 493.748 |
| 05.P62.D30 030 | DIAMETRO 2"1/2 | cad | € 347,00 | Lit 671.885 |
| 05.P62.D30 035 | DIAMETRO 3" | cad | € 438,00 | Lit 848.086 |
|  | VALVOLA APERTURA RAPIDA PER GAS CON REGOLAZIONE DI PORTATA |  |  |  |
| 05.P62.D40 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 94,30 | Lit 182.590 |
| 05.P62.D40 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 05.P62.D40 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |
| 05.P62.D40 020 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 148,00 | Lit 286.567 |
| 05.P62.D40 025 | DIAMETRO 2" | cad | € 257,00 | Lit 497.621 |
| 05.P62.D40 030 | DIAMETRO 2"1/2 | cad | € 344,00 | Lit 666.076 |
| 05.P62.D40 035 | DIAMETRO 3" | cad | € 431,00 | Lit 834.532 |
|  | VALVOLA ELETTROMAGNETICA DI INTERCETTAZ. A DIAFRAMMA 220 V CA. NORMALMENTE CHIUSA - OMOLOGATA |  |  |  |
| 05.P62.D50 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P62.D50 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 72,70 | Lit 140.766 |
| 05.P62.D50 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 78,00 | Lit 151.029 |
| 05.P62.D50 020 | DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |
| 05.P62.D50 025 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |
| 05.P62.D50 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 227,00 | Lit 439.533 |
| 05.P62.D50 035 | DIAMETRO 2"1/2 | cad | € 280,00 | Lit 542.155 |
| 05.P62.D50 040 | DIAMETRO 3" | cad | € 383,00 | Lit 741.591 |
|  | VALVOLA ELETTROMAGNETICA COME ARTICOLO PRECEDENTE MA PER TENSIONI 12 - 24 V. CC AUMENTO SUI PREZZI DELL'ART. 62D50 |  |  |  |
| 05.P62.D60 005 | AUMENTO DEL | % | 9 |  |
|  | VALVOLA ELETTROPILOSTATICA DI SICUREZZA PER CALDAIA |  |  |  |
| 05.P62.D70 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 05.P62.D70 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
| 05.P62.D70 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
|  | VALVOLA MOTORIZZATA PER GAS A 2 POSIZIONI |  |  |  |
| 05.P62.D80 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 229,00 | Lit 443.405 |
| 05.P62.D80 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 229,00 | Lit 443.405 |
| 05.P62.D80 015 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 266,00 | Lit 515.047 |
| 05.P62.D80 020 | DIAMETRO 2" | cad | € 313,00 | Lit 606.052 |
| 05.P62.D80 025 | DIAMETRO 2"1/2 | cad | € 383,00 | Lit 741.591 |
| 05.P62.D80 030 | DIAMETRO 3" | cad | € 408,00 | Lit 789.998 |
|  | VALVOLA MOTORIZZATA PER GAS A 3 POSIZIONI |  |  |  |
| 05.P62.D90 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 270,00 | Lit 522.792 |
| 05.P62.D90 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 270,00 | Lit 522.792 |
| 05.P62.D90 015 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 301,00 | Lit 582.817 |
| 05.P62.D90 020 | DIAMETRO 2" | cad | € 358,00 | Lit 693.184 |
| 05.P62.D90 025 | DIAMETRO 2"1/2 | cad | € 402,00 | Lit 778.380 |

| 05.P63 | STUFE - TUBI DA FUMO - CANALIZZAZIONI - FILTRI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STUFA A GAS A FLUSSO BILANCIATO,BRUCIATORE ATMOSFERICO IN ACCIAIO,MANTELLO IN LAMIERA VERNICIATA,DOPPIO CONDOTTO DI ESPULSIONE FUMI E PRESA ARIA ESTERNA,ACCENSIONE ELETTRONICA,VENTILATORE CENTRIFUGO PER ASPIRAZIONE ARIA,VENTILATORE TANGENZIALE,OROLOGIO PROGRAMMATORE. |  |  |  |
| 05.P63.A05 005 | POTENZIALITA' SINO A 3500 WATT | cad | € 369,00 | Lit 714.483 |
| 05.P63.A05 010 | POTENZIALITA' OLTRE 3500 WATT | cad | € 580,00 | Lit 1.123.036 |
|  | STUFA A GAS,CON BRUCIATORE ATMOSFERICO IN ACCIAIO,MANTELLO IN LAMIERA VERNICIATA,CON TERMOSTATO AMBIENTE MODULANTE,ACCENSIONE ELETTRONICA. |  |  |  |
| 05.P63.A06 005 | POTENZIALITA' SINO A 8600 WATT | cad | € 211,00 | Lit 408.552 |
| 05.P63.A06 010 | POTENZIALITA' SINO A 9500 WATT | cad | € 232,00 | Lit 449.214 |
|  | STUFA A GAS,CON RECUPERATORE DI CALORE,BRUCIATORE ATMOSFERICO IN ACCIAIO,COMPLETA DI TERMOSTATO MODULANTE,MANTELLO IN LAMIERA VERNICIATO, GRIGLIE IMMISSIONE ARIA,ACCENSIONE ELETTRONICA. |  |  |  |
| 05.P63.A07 005 | POTENZIALITA' NON INFERIORE A 12500 WATT | cad | € 343,00 | Lit 664.140 |
|  | STUFA A GAS,CON VENTILATORE TANGENZIALE A PIU' VELOCITA',TERMOSTATO MODULANTE,BRUCIATORE ATMOSFERICO IN ACCIAIO,MANTELLO IN LAMIERA VERNICIATO,ACCENSIONE ELETTRONICA. |  |  |  |
| 05.P63.A08 005 | POTENZIALITA' SINO A 12500 WATT | cad | € 448,00 | Lit 867.448 |
| 05.P63.A08 010 | POTENZIALITA' SINO A 16000 WATT | cad | € 501,00 | Lit 970.071 |
| 05.P63.A10 005 | STUFE IN GHISA DI QUALUNQUE FORMA TIPO E DIMENSIONI | kg | € 2,81 | Lit 5.440 |
| 05.P63.A20 005 | GOMITI PIEGHETTATI DI LAMIERA, CILINDRICI, CURVATI A 45 O 90 GRADI PER OGNI CM. DI DIAMETRO | cm | € 0,15 | Lit 290 |
|  | MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO |  |  |  |
| 05.P63.A30 005 | DN 80 | cad | € 1,60 | Lit 3.098 |
| 05.P63.A30 010 | DN 100 | cad | € 1,84 | Lit 3.562 |
| 05.P63.A30 015 | DN 120 | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 05.P63.A30 020 | DN 125 | cad | € 2,45 | Lit 4.743 |
| 05.P63.A30 025 | DN 130 | cad | € 2,58 | Lit 4.995 |
| 05.P63.A30 030 | DN 140 | cad | € 2,74 | Lit 5.305 |
| 05.P63.A30 035 | DN 150 | cad | € 3,29 | Lit 6.370 |
| 05.P63.A30 040 | DN 160 | cad | € 3,61 | Lit 6.989 |
| 05.P63.A30 045 | DN 180 | cad | € 4,87 | Lit 9.429 |
| 05.P63.A30 050 | DN 200 | cad | € 5,48 | Lit 10.610 |
| 05.P63.A30 055 | DN 225 | cad | € 5,85 | Lit 11.327 |
| 05.P63.A30 060 | DN 250 | cad | € 6,74 | Lit 13.050 |
| 05.P63.A30 065 | DN 300 | cad | € 7,69 | Lit 14.889 |
| 05.P63.A30 070 | DN 350 | cad | € 9,75 | Lit 18.878 |
| 05.P63.A30 075 | DN 400 | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |
|  | TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO,ESTENSIBILE,PER CONVOGLIAMENTO FUMI AL CAMINO |  |  |  |
| 05.P63.A40 005 | DN 80 | ml | € 7,37 | Lit 14.270 |
| 05.P63.A40 010 | DN 100 | ml | € 7,69 | Lit 14.889 |
| 05.P63.A40 015 | DN 120 | ml | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P63.A40 020 | DN 125 | ml | € 8,95 | Lit 17.329 |
| 05.P63.A40 025 | DN 130 | ml | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P63.A40 030 | DN 140 | ml | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 05.P63.A40 035 | DN 150 | ml | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 05.P63.A40 040 | DN 160 | ml | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 05.P63.A40 045 | DN 180 | ml | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 05.P63.A40 050 | DN 200 | ml | € 15,90 | Lit 30.786 |
| 05.P63.A40 055 | DN 225 | ml | € 21,00 | Lit 40.661 |
| 05.P63.A40 060 | DN 250 | ml | € 23,70 | Lit 45.889 |
| 05.P63.A40 065 | DN 300 | ml | € 29,90 | Lit 57.894 |
| 05.P63.A40 070 | DN 350 | ml | € 34,80 | Lit 67.382 |
| 05.P63.A40 075 | DN 400 | ml | € 43,30 | Lit 83.840 |
|  | TUBI IN LAMIERA CILINDRATA, CHIODATI O GRAFFATI PER CONDOTTI DA FUMO DI STUFE |  |  |  |
| 05.P63.A50 005 | DI QUALSIASI DIAMETRO E SPESSORE | kg | € 1,97 | Lit 3.814 |
|  | IDEM COME ARTICOLO PRECEDENTE MA IN LAMIERA D'ALLUMINIO |  |  |  |
| 05.P63.A60 005 | DI QUALSIASI DIAM. E SPESSORE | kg | € 7,80 | Lit 15.102 |
|  | TUBI IN LAMIERA CHIODATI O SALDATI PER CIMINIERE DI DIAMETRO OLTRE I CM. 18 |  |  |  |
| 05.P63.A70 005 | DI QUALSIASI SPESSORE | kg | € 2,50 | Lit 4.840 |
|  | TUBI IN LAMIERA NERA PER CANALI DI RACCORDO AL CAMINO, SALDATI E FLANGIATI |  |  |  |
| 05.P63.A80 005 | SPESSORE MINIMO 20/10 | kg | € 2,50 | Lit 4.840 |
|  | TUBI CON SARACINESCA E PEZZI SPECIALI, DI CM. 30 DI LUNGHEZZA; |  |  |  |
| 05.P63.A90 005 | PER OGNI CM. DI DIAMETRO | cm | € 0,17 | Lit 329 |
|  | CANALIZZAZIONI A SEZIONE RETTANGOLARE O CILINDRICA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA E SPESSORE |  |  |  |
| 05.P63.B10 005 | IN LAMIERA ZINCATA | kg | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 05.P63.B10 010 | IN LAMIERA D'ACCIAIO INOX | kg | € 6,58 | Lit 12.740 |
|  | CANNA FUMARIA COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX A SEZIONE CIRCOLARE A DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE DI 25 MM DI LANA MINERALE DI DENSITA' SUPERIORE DA 150 KG/M3, COSTITUITA DA ELEMENTI MODULARI E DA GOMITI, GIUNTI A T, SCARICHI DI CONDENSA, CAMERE D'ESPANSIONE, CAPPELLE, SUPPORTI E STAFFAGGI NECESSARI ALLA SUA INSTALLAZIONE CON ACCOPPIAMENTO MASCHIOFEMMINA E BLOCCAGGIO MEDIANTE FASCETTA DI FERMO, ADATTA PER QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE RESISTENTE AD UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 500 GR. C. IN ESERCIZIO CONTINUO ED AI 700 GR. C. IN ESERCIZIO INTERMITTENTE CONFORME ALLA L. 615. |  |  |  |
| 05.P63.B20 005 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 127 | ml | € 130,00 | Lit 251.715 |
| 05.P63.B20 010 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 152 | ml | € 138,00 | Lit 267.205 |
| 05.P63.B20 015 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 178 | ml | € 163,00 | Lit 315.612 |
| 05.P63.B20 020 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 203 | ml | € 181,00 | Lit 350.464 |
| 05.P63.B20 025 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 254 | ml | € 234,00 | Lit 453.087 |
| 05.P63.B20 030 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 305 | ml | € 274,00 | Lit 530.537 |
| 05.P63.B20 035 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 355 | ml | € 319,00 | Lit 617.670 |
| 05.P63.B20 040 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 127 | ml | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 05.P63.B20 045 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 152 | ml | € 179,00 | Lit 346.592 |
| 05.P63.B20 050 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 178 | ml | € 206,00 | Lit 398.871 |
| 05.P63.B20 055 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 203 | ml | € 225,00 | Lit 435.660 |
| 05.P63.B20 060 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 254 | ml | € 281,00 | Lit 544.091 |
| 05.P63.B20 065 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 305 | ml | € 324,00 | Lit 627.351 |
| 05.P63.B20 070 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 355 | ml | € 395,00 | Lit 764.826 |
|  | CANNA FUMARIA COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX A SEZIONE CIRCOLARE A DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE DI 75 MM. DI LANA MINERALE DI DENSITA' SUPERIORE A 150 KG/MC. COSTITUITA DA ELEMENTI MODULARI, GOMITI, GIUNTI A T, SCARICHI DI CONDENSA, CAMERE D'ISPEZIONE, CAPPELLE, SUPPORTI E STAFFAGGI NECESSARI ALLA SUA INSTALLAZIONE CON ACCOPPIAMENTO MASCHIO - FEMMINA AD INNESTO, GUARNIZIONE IN FIBRA E FASCETTE DI FERMO, ADATTA PER QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE RESISTENTE AD UNA TEMPERATURA SUPERIORE AI 400 GR. C. IN ESERCIZIO CONTINUO ED AI 500 GR. C. IN ESERCIZIO INTERMITTENTE CONFORME ALLA L. 615. |  |  |  |
| 05.P63.B30 005 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 254 | ml | € 439,00 | Lit 850.022 |
| 05.P63.B30 010 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 305 | ml | € 490,00 | Lit 948.772 |
| 05.P63.B30 015 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 355 | ml | € 542,00 | Lit 1.049.458 |
| 05.P63.B30 020 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 406 | ml | € 596,00 | Lit 1.154.016 |
| 05.P63.B30 025 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 457 | ml | € 661,00 | Lit 1.279.874 |
| 05.P63.B30 030 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 508 | ml | € 723,00 | Lit 1.399.923 |
| 05.P63.B30 035 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 559 | ml | € 792,00 | Lit 1.533.525 |
| 05.P63.B30 040 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 610 | ml | € 882,00 | Lit 1.707.790 |
| 05.P63.B30 045 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 711 | ml | € 1.028,00 | Lit 1.990.485 |
| 05.P63.B30 050 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 813 | ml | € 1.192,00 | Lit 2.308.033 |
| 05.P63.B30 055 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 914 | ml | € 1.337,00 | Lit 2.588.792 |
| 05.P63.B30 060 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 254 | ml | € 538,00 | Lit 1.041.713 |
| 05.P63.B30 065 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 305 | ml | € 601,00 | Lit 1.163.698 |
| 05.P63.B30 070 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 355 | ml | € 658,00 | Lit 1.274.065 |
| 05.P63.B30 075 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 406 | ml | € 721,00 | Lit 1.396.050 |
| 05.P63.B30 080 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 457 | ml | € 797,00 | Lit 1.543.207 |
| 05.P63.B30 085 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 508 | ml | € 873,00 | Lit 1.690.363 |
| 05.P63.B30 090 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 559 | ml | € 959,00 | Lit 1.856.882 |
| 05.P63.B30 095 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 610 | ml | € 1.068,00 | Lit 2.067.936 |
| 05.P63.B30 100 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 711 | ml | € 1.238,00 | Lit 2.397.102 |
| 05.P63.B30 105 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 813 | ml | € 1.436,00 | Lit 2.780.483 |
| 05.P63.B30 110 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 914 | ml | € 1.602,00 | Lit 3.101.904 |
|  | CANNA FUMARIA COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX A SEZIONE CIRCOLARE A SINGOLA PARETE COSTITUITA DA ELEMENTI MODULARI, GIUNTI A T, SCARICHI CONDENSE, CAPPELLE, SUPPORTI E STAFFAGGI NECESSARI ALLA SUA INSTALLAZIONE CON ACCOPPIAMENTO MASCHIOFEMMINA AD INNESTO CON GUARNIZIONE E FASCETTE ADATTE PER PRODOTTO DELLA COMBUSTIONE DI CALDAIE A CONDENSAZIONE, AERAZIONE LOCALI, SMALTIMENTO VAPORI O RIPRISTINO DI VECCHIE CANNE TRADIZIONALI. |  |  |  |
| 05.P63.B40 005 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 70 | ml | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 05.P63.B40 010 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 91 | ml | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 05.P63.B40 015 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 130 | ml | € 65,40 | Lit 126.632 |
| 05.P63.B40 020 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 150 | ml | € 72,80 | Lit 140.960 |
| 05.P63.B40 025 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 180 | ml | € 84,90 | Lit 164.389 |
| 05.P63.B40 030 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 200 | ml | € 91,70 | Lit 177.555 |
| 05.P63.B40 035 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 250 | ml | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 05.P63.B40 040 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 300 | ml | € 135,00 | Lit 261.396 |
| 05.P63.B40 045 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 400 | ml | € 182,00 | Lit 352.401 |
| 05.P63.B40 050 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 500 | ml | € 225,00 | Lit 435.660 |
| 05.P63.B40 055 | CONDOTTO SEMPLICE DIAM. INT. MM. 600 | ml | € 274,00 | Lit 530.537 |
| 05.P63.B40 060 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 150 | ml | € 82,20 | Lit 159.161 |
| 05.P63.B40 065 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 180 | ml | € 96,50 | Lit 186.850 |
| 05.P63.B40 070 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 200 | ml | € 104,00 | Lit 201.372 |
| 05.P63.B40 075 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 250 | ml | € 153,00 | Lit 296.249 |
| 05.P63.B40 080 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 300 | ml | € 152,00 | Lit 294.313 |
| 05.P63.B40 085 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 400 | ml | € 205,00 | Lit 396.935 |
| 05.P63.B40 090 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 500 | ml | € 255,00 | Lit 493.748 |
| 05.P63.B40 095 | CONDOTTO CON PEZZI SPECIALI DIAM. INT. MM. 600 | ml | € 309,00 | Lit 598.307 |
|  | PEZZI SPECIALI, PER CANALIZZAZIONI GRAFFATI CHIODATI O SALDATI (CURVE A DOPPIA ANGOLAZIONE, CONDOTTI A DOPPIA SEZIONE TRAPEZOIDALE ECC.) DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE |  |  |  |
| 05.P63.B50 005 | IN LAMIERA ZINCATA | kg | € 4,72 | Lit 9.139 |
| 05.P63.B50 010 | IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX | kg | € 10,30 | Lit 19.943 |
|  | FILTRI PER CONDIZIONATORI D'ARIA DA FINESTRA |  |  |  |
| 05.P63.B60 005 | DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE | cad | € 4,48 | Lit 8.674 |
|  | CELLE FILTRANTI A PERDERE CON MATERASSINO IN FIBRA DI VETRO EFFICIENZA MEDIO - ALTA |  |  |  |
| 05.P63.B70 005 | SPESSORE MM. 50 DIMENSIONI VARIE | mq | € 42,70 | Lit 82.678 |
| 05.P63.B70 010 | SPESSORE MM. 25 | mq | € 23,20 | Lit 44.921 |
|  | CELLE FILTRANTI RIGENERABILI, EFFICIENZA 80 - 90% |  |  |  |
| 05.P63.B80 005 | ONDULATE - SPESSORE MM. 50 | mq | € 53,80 | Lit 104.171 |
| 05.P63.B80 010 | PIANE - SPESSORE MM. 50 | mq | € 50,60 | Lit 97.975 |
| 05.P63.B80 015 | PIANE - SPESSORE MM. 25 | mq | € 34,80 | Lit 67.382 |
|  | MATERASSINI FILTRANTI DI FIBRE SINTETICHE RIGENERABILI IN ROTOLI MT. 20X1,5 EFFICIENZA MEDIO - ALTA |  |  |  |
| 05.P63.B90 005 | SPESSORE MM. 20 | mq | € 3,69 | Lit 7.144 |

| 05.P64 | - IMPIANTI GAS CUCINE E LABORATORIMATERIALI MINUTI E APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TUBI DI GOMMA E TELA LISCI TIPO OMOLOGATO UNI CIG |  |  |  |
| 05.P64.A10 005 | QUALSIASI DIAMETRO | ml | € 2,63 | Lit 5.092 |
| 05.P64.A10 010 | FASCETTE STRINGITUBO | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
|  | ELETTROVENTILATORI - A NORME CEI - IN LAMIERA VERNICIATA O IN PLASTICA,MOTORI A POLI SCHERMATI,TIPO ELICOIDALE, DA MURO O DA FINESTRA, COMPLETI DI GRIGLIE A GRAVITA'. |  |  |  |
| 05.P64.A20 005 | DIAMETRO CM. 10 | cad | € 17,70 | Lit 34.271 |
| 05.P64.A20 010 | DIAMETRO CM. 12 | cad | € 21,70 | Lit 42.017 |
| 05.P64.A20 015 | DIAMETRO CM. 15 | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
|  | VENTILATORI ELETTRICI CENTRIFUGHI PER CAPPA ASSIALE OD ANGOLARE |  |  |  |
| 05.P64.A30 005 | DIAMETRO CM. 10 | cad | € 58,00 | Lit 112.303 |
|  | VENTILATORI ELICOIDALI INDUSTRIALI PER ESPULSIONE ARIA TIPO A PARETE. |  |  |  |
| 05.P64.A40 005 | MODELLO PICCOLO DIAM. CM. 10 | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
| 05.P64.A40 010 | MODELLO MEDIO DIAM. CM. 12 | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
| 05.P64.A40 015 | MODELLO GRANDE DIAM. CM. 15 | cad | € 235,00 | Lit 455.023 |
| 05.P64.A50 005 | TELAIO METALLICO CON RETE ANTINFORTUNISTICA PER VENTILATORI DI QUALSIASI DIMENSIONE | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
|  | SERRANDINA METALLICA OD IN PVC CON CHIUSURA A GRAVITA'. |  |  |  |
| 05.P64.A60 005 | MODELLO PICCOLO DIAM. 10 CM. | cad | € 23,80 | Lit 46.083 |
| 05.P64.A60 010 | MODELLO MEDIO DIAM. 12 CM. | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
| 05.P64.A60 015 | MODELLO GRANDE DIAM. 15 CM. | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
|  | ASPIRATORE CENTRIFUGO, TIPO INDUSTRIALE, PER CAPPE CON VENTOLA - PALA SCIROCCO - IN LAMIERA CADMIATA, ESECUZIONE PER CONDOTTO, CON MOTORE ELETTRICO 4 POLI TRIFASE O MONOFASE. |  |  |  |
| 05.P64.A70 005 | PORTATA MC/H500 - 800 HT17 - 19 MM RUM DBA 50,HP0. 18 | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 05.P64.A70 010 | PORT. MC/H 600 - 1200 HT29 - 31 MM RUMOR. DBA 57 HP035 | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
| 05.P64.A70 015 | PORT. MC/H1000 - 1800 HT30 - 42 MM RUMOR. DBA 59 HP050 | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
|  | ELETTROASPIRATORE CENTRIFUGO DA TETTO, A PALE ROVESCE,COMPLETO DI BASAMENTO, CAPPELLO IN ALLUMINIO, MOTORE ELETTRICO CON PROTEZIONE IP 55 A SEI POLI, CESTELLO DI PROTEZIONE VENTOLA CON RETE ELETTROSALDATA ZINCATA, VERNICIATURA A FORNO, AFONIZZATORE, (RUMOROSITA' MASSIMO 30 DB MISURATA A BORDO CAPPA OLTRE RUMORE DI FONDO. |  |  |  |
| 05.P64.A80 005 | PORT. MC/H3500 - 6000 HT 2 - 25 MM C. A. HP. 1 | cad | € 633,00 | Lit 1.225.658 |
| 05.P64.A80 010 | PORT. MC/H3500 - 9000 HT 2 - 25 MM C. A. HP. 1,5 | cad | € 738,00 | Lit 1.428.967 |
|  | CANALI DI ASPIRAZIONE PER CAPPA DIRITTI E A GOMITO DI QUALSIASI SEZIONE |  |  |  |
| 05.P64.A90 005 | LAMIERA ZINCATA 12/10 | ml | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 05.P64.A90 010 | LAMIERA INOX 12/10 | ml | € 159,00 | Lit 307.866 |
|  | REGOLATORI DI PRESSIONE PER CANALI DI ASPIRAZIONE; DI QUALUNQUE SEZIONE. |  |  |  |
| 05.P64.B00 005 | LAMIERA ZINCATA 12/10 | cad | € 58,00 | Lit 112.303 |
| 05.P64.B00 010 | LAMIERA INOX 12/10 | cad | € 148,00 | Lit 286.567 |
| 05.P64.B10 005 | SFIATATOIO IN LAMIERA VERNICIATA CM. 10 - 12 - 13 - 14 | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
|  | PARTICOLARI PER ANCORAGGIO CAPPE COMPRESI TIRANTI, TASSELLI, BULLONERIA |  |  |  |
| 05.P64.B20 005 | ALLA SERIE | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
|  | FLANGE DI ATTACCO PER CANALI ASPIRAZIONE |  |  |  |
| 05.P64.B30 005 | IN LAMIERA ZINCATA DIM. 30X30 CM | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |
| 05.P64.B30 010 | IN LAMIERA ZINCATA DIM. 40X40 CM | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 05.P64.B30 015 | IN ACCIAIO INOX DIM. 30X30 CM | cad | € 34,80 | Lit 67.382 |
| 05.P64.B30 020 | IN ACCIAIO INOX DIM. 40X40 CM | cad | € 39,60 | Lit 76.676 |
|  | TRAPPOLE SUONO |  |  |  |
| 05.P64.B40 005 | IN LAMIERA ZINCATA | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 05.P64.B40 010 | IN LAMIERA INOX | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
|  | TUBI DI ALLUMINIO LUCIDO |  |  |  |
| 05.P64.B50 005 | DIAMETRO CM 8 | ml | € 2,63 | Lit 5.092 |
| 05.P64.B50 010 | DIAMETRO CM 10 | ml | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 05.P64.B50 015 | DIAMETRO CM 12 | ml | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 05.P64.B50 020 | DIAMETRO CM 13 | ml | € 4,21 | Lit 8.151 |
| 05.P64.B50 025 | DIAMETRO CM 14 | ml | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 05.P64.B50 030 | DIAMETRO CM 15 | ml | € 5,27 | Lit 10.204 |
|  | TUBI DI LAMIERA SMALTATA |  |  |  |
| 05.P64.B60 005 | DIAMETRO CM 8 | ml | € 2,90 | Lit 5.615 |
| 05.P64.B60 010 | DIAMETRO CM 10 | ml | € 3,58 | Lit 6.931 |
| 05.P64.B60 015 | DIAMETRO CM 12 | ml | € 4,21 | Lit 8.151 |
| 05.P64.B60 020 | DIAMETRO CM 13 | ml | € 4,74 | Lit 9.177 |
|  | GOMITI DI ALLUMINIO LUCIDO |  |  |  |
| 05.P64.B70 005 | DIAMETRO CM 8 | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 05.P64.B70 010 | DIAMETRO CM 10 | cad | € 2,63 | Lit 5.092 |
| 05.P64.B70 015 | DIAMETRO CM 12 | cad | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 05.P64.B70 020 | DIAMETRO CM 13 | cad | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 05.P64.B70 025 | DIAMETRO CM 14 | cad | € 4,21 | Lit 8.151 |
| 05.P64.B70 030 | DIAMETRO CM 15 | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
|  | GOMITI DI LAMIERA SMALTATA |  |  |  |
| 05.P64.B80 005 | DIAMETRO CM. 8 | cad | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 05.P64.B80 010 | DIAMETRO CM. 10 | cad | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 05.P64.B80 015 | DIAMETRO CM. 12 | cad | € 4,21 | Lit 8.151 |
| 05.P64.B80 020 | DIAMETRO CM. 14 | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
|  | ROSONI DI ALLUMINIO LUCIDO CON COLLARINO |  |  |  |
| 05.P64.B90 005 | DI QUALSIASI DIAMETRO | cad | € 2,63 | Lit 5.092 |
| 05.P64.B95 005 | ROSONI IN LAMIERA SMALTATA | cad | € 2,10 | Lit 4.066 |
|  | RIDUZIONI D'ALLUMINIO LUCIDO |  |  |  |
| 05.P64.C00 005 | DI QUALSIASI DIAMETRO | cad | € 2,90 | Lit 5.615 |
| 05.P64.C05 005 | RIDUZIONI IN LAMIERA SMALTATA, STAFFE SPECIALI PER SOSTEGNO TUBI DI ALLUMINIO E SMALTATI | cad | € 3,16 | Lit 6.118 |
|  | TE D'ALLUMINIO LUCIDO |  |  |  |
| 05.P64.C10 005 | DI QUALSIASI DIAMETRO | cad | € 6,58 | Lit 12.740 |
|  | TE DI LAMIERA SMALTATA |  |  |  |
| 05.P64.C15 005 | DI QUALSIASI DIAMETRO | cad | € 7,37 | Lit 14.270 |
|  | CAPPA DI TIRAGGIO A VETRI O PANNELLI DI ALLUMINIO CON INTELAIATURA METALLICA USO DOMESTICO, A PARETE |  |  |  |
| 05.P64.C20 005 | DA MT. 1,00 X 0,50 | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
|  | CAPPE DI TIRAGGIO SOSPESE A SOFFITTO O A PARETE, IN ACCIAIO INOX 18/10,SPESSORE 10/10,COMPLETE DI FILTRI INOX RIGENERABILI,PLAFONIERE STAGNE IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI CORREDATE DI TUBO FLUORESCENTE DA 40 W,CON RACCOGLIGOCCE: |  |  |  |
| 05.P64.C25 005 | MISURATA IN PIANTA | mq | € 264,00 | Lit 511.175 |
|  | CAPPE DI TIRAGGIO SOSPESE A SOFFITTO O A PARETE, IN ACCIAIO INOX 18/10, SPESSORE 12/10, COMPLETO DI FILTRI INOX RIGENERABILI, PLAFONIERE STAGNE IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI CORREDATE DI TUBO FLUORESCENTE DA 40W, CON RACCOGLIGOCCE |  |  |  |
| 05.P64.C30 005 | MISURATA IN PIANTA | mq | € 317,00 | Lit 613.797 |
|  | CAPPE DI TIRAGGIO SOSPESE A SOFFITTO O A PARETE, IN ACCIAIO INOX 18/10,SPESSORE 10/10,COMPLETE DI FILTRI IN ACCIAIO INOX RIGENERABILI,PLAFONIERE STAGNE IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI CORREDATE DI TUBO FLUORESCENTE DA 40 W, CON RACCOGLIGOCCE,COMPLETE DI ASPIRATORE SOTTO CAPPA,MOTORE IP55 A SEI POLI: |  |  |  |
| 05.P64.C35 005 | MISURATA IN PIANTA | mq | € 317,00 | Lit 613.797 |
|  | CAPPA DI TIRAGGIO SOSPESE A SOFFITTO O A PARETE, SPESSORE 12/10, COMPLETA DI FILTRI IN ACCIAIO INOX RIGENERABILI, PLAFONIERE STAGNE IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI CORREDATE DI TUBO FLUORESCENTE DA 40W, CON RACCOGLIGOCCE, COMPLETA DI ASPIRATORE SOTTO CAPPA,MOTORE IP. 55 A SEI POLI |  |  |  |
| 05.P64.C40 005 | ZINCATA MISURATA IN PIANTA | mq | € 211,00 | Lit 408.552 |
| 05.P64.C40 010 | INOX MISURATA IN PIANTA | mq | € 369,00 | Lit 714.483 |
| 05.P64.C50 005 | STAFFE DI SOSTEGNO PER QUALSIASI USO | cad | € 3,95 | Lit 7.648 |
|  | PIANO DI COTTURA A 4 FIAMME CON RUBINETTO DI SICUREZZA VALVOLATO |  |  |  |
| 05.P64.F00 005 | MISURE CM. 70 X 70 | cad | € 643,00 | Lit 1.245.021 |
| 05.P64.F00 010 | MISURE CM. 80 X 90 | cad | € 1.214,00 | Lit 2.350.631 |
|  | PIANO DI COTTURA IN ACCIAIO INOX A QUATTRO FUOCHI, TIPO AD INCASSO, DI QUALUNQUE TIPO, FORMA, DIMENSIONI |  |  |  |
| 05.P64.F05 005 | CON FUOCHI VALVOLATI | cad | € 317,00 | Lit 613.797 |
| 05.P64.F10 005 | CAVALLETTO PER PIANO COTTURA CM. 70 X 70 | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |
| 05.P64.F20 005 | CUCINA ECONOMICA TIPO CASALINGO, CON RUBINETTO DI SICUREZZA VALVOLATO, COMPLETA DI TUTTI GLI ACCESSORI IN ACCIAIO INOX A QUATTRO FUOCHI CON FORNO | cad | € 396,00 | Lit 766.762 |
| 05.P64.F30 005 | IDEM COME ART. 64F20 A QUATTRO FUOCHI CON RUBINETTO DI SICUREZZA VALVOLATO, DUE PIASTRE ELETTRICHE CON FORNO | cad | € 448,00 | Lit 867.448 |
|  | CUCINA A GAS IN ACCIAIO INOX 18/8,DIMENSIONI 80X85X82 CIRCA,CON 4 FUOCHI E FORNO VALVOLATI. COMPLETA DI GRIGLIE PER FUOCHI,VASSOI RACCOGLIGOCCE ESTRAIBILI,TERMOSTATO PER FORNO,PORTINA PER FORNO A DOPPIA PARETE CON INTERPOSTO MATERIA LE ISOLANTE,ISOLAMENTO TERMICO DELLA CAMERA FORNO,BRUCIATORI INDIPENDENTI,VALVOLA SICUREZZA ANTISCOPPIO,PIEDINI REGOLABILI IN ALLUMINIO. SCARICO FUMI CONVOGLIATO. |  |  |  |
| 05.P64.F35 005 | DIMENSIONI CIRCA 80X85X82 | cad | € 1.844,00 | Lit 3.570.481 |
|  | CUCINA A GAS AD ELEMENTI COMPONIBILI COMPLETA DI VALVOLE DI SICUREZZA |  |  |  |
| 05.P64.F40 005 | A 2 BRUC FIAMMA STAB VANO A GIORNO SU GAMB | cad | € 593,00 | Lit 1.148.208 |
| 05.P64.F40 010 | A 1 PIASTRA RAD CON FREITOP VANO GIORNO SU GAMB. | cad | € 922,00 | Lit 1.785.240 |
| 05.P64.F40 015 | A 4 BRUC FIAMMA STAB E COMPL DI FORNO SU GAMB | cad | € 1.675,00 | Lit 3.243.252 |
| 05.P64.F40 020 | IDEM COME SOPRA MA CON VANO GIORNO | cad | € 1.214,00 | Lit 2.350.631 |
| 05.P64.F40 025 | A 2 BRUC, 2 PIASTRE RAD FORNO COMPL DI GAMB | cad | € 1.780,00 | Lit 3.446.560 |
| 05.P64.F40 030 | IDEM COME SOPRA MA SENZA FORNO | cad | € 1.319,00 | Lit 2.553.940 |
| 05.P64.F50 005 | FORNO A GAS COMPLETO DI VALVOLE DI SICUREZZA TIPO A TERMOCONVENZIONE (83X73XH68) E 5 TEGLIE | cad | € 2.162,00 | Lit 4.186.215 |
| 05.P64.F60 005 | SUPPORTO A TAVOLO PER FORNO | cad | € 333,00 | Lit 644.777 |
|  | CUCINA GAS COMPLETA DI VALVOLE DI SICUREZZA MISURE CM. 120 X 90 |  |  |  |
| 05.P64.F70 005 | A SEI FUOCHI E FORNO | cad | € 2.275,00 | Lit 4.405.014 |
| 05.P64.F70 010 | A SEI FUOCHI E SENZA FORNO | cad | € 1.725,00 | Lit 3.340.065 |
| 05.P64.F70 015 | A 4 FUOCHI PIASTRA RADIANTE E FORNO | cad | € 2.352,00 | Lit 4.554.107 |
|  | LAVASTOVIGLIE CON CIRCUITO IDRAULICO CHIUSO, COPERTI: N. 8. 12 COMBINAZIONI DI LAVAGGIO,CICLO RAPIDO 22 MINUTI,CESTELLO SUPERIORE REGOLABILE, CESTELLO INFERIORE CON GRIGLIA ASPORTABILE,PANNELLI FONOASSORBENTI,DIMENSIONI (CM): 85X45X60 |  |  |  |
| 05.P64.F75 005 | DIMENSIONI (CM): 85X45X60 | cad | € 633,00 | Lit 1.225.658 |
| 05.P64.F80 005 | COLONNINA PORTANTE IL GRUPPO DI EROGAZIONE DI ACQUA CALDA E FREDDA A COLLO SNODATO CON ATTACCHI A PAVIMENTO DA 1/2", COMPLETA DI RUBINETTERIA | cad | € 185,00 | Lit 358.209 |
|  | BANCO PENTOLA A RISCALDAMENTO DIRETTO COMPONIBILE, COMPLETO DI PENTOLA IN ACCIAIO INOX, RUBINETTO DI SCARICO DA 2", GRUPPO DI EROGAZIONE ACQUA CALDA E FREDDA, COLLO SNODO DI EROGAZIONE ACQUA, SU PIEDINI COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO, CESTELLI COLAPASTA IN ACCIAIO INOX, COLLEGAMENTI IDRICI - GAS |  |  |  |
| 05.P64.F90 005 | DA LT. 100 | cad | € 2.898,00 | Lit 5.611.310 |
| 05.P64.F90 010 | DA LT. 150 | cad | € 3.161,00 | Lit 6.120.549 |
|  | CESTELLI IN ACCIAIO INOX 18/10 PER PENTOLONI A GAS DIVISI A DUE SETTORI |  |  |  |
| 05.P64.G00 005 | OGNI SETTORE | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
|  | SCALDABAGNO ISTANTANEI A GAS COMPLETI DI VALVOLA DI SICUREZZA A TERMOCOPPIA, ATTACCHI PER ACQUA CALDA E FREDDA |  |  |  |
| 05.P64.G20 005 | DA LT. 5 | cad | € 154,00 | Lit 298.185 |
| 05.P64.G20 010 | DA LT. 10 | cad | € 181,00 | Lit 350.464 |
|  | SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS COMPLETO DI VALVOLA DI SICUREZZA A TERMOCOPPIA, ATTACCHI PER ACQUA CALDA E FREDDA, TIPO MODULANTE |  |  |  |
| 05.P64.G30 005 | DA LT. 10 | cad | € 223,00 | Lit 431.788 |
| 05.P64.G30 006 | DA LT. 11 | cad | € 238,00 | Lit 460.832 |
| 05.P64.G30 010 | DA LT. 13 | cad | € 316,00 | Lit 611.861 |
| 05.P64.G30 011 | DA LT. 14 | cad | € 332,00 | Lit 642.841 |
| 05.P64.G30 015 | DA LT. 16 | cad | € 375,00 | Lit 726.101 |
| 05.P64.G30 016 | DA LT. 18 | cad | € 411,00 | Lit 795.806 |
|  | SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS, MODULANTE, CON CAMERA STAGNA, A TIRAGGIO FORZATO, ACCENSIONE ELETTRONICA O PIEZOELETTRICA CON CONTROLLO DI FIAMMA A IONIZZAZIONE, COMPLETO DI ACCESSORI PER SCARICO FUMI |  |  |  |
| 05.P64.G35 005 | DA LITRI/MIN 10 | cad | € 527,00 | Lit 1.020.414 |
| 05.P64.G35 010 | DA LITRI/MIN 13 | cad | € 633,00 | Lit 1.225.658 |
|  | ACCUMULATORI A GAS COMPLETI DI VALVOLE DI SICUREZZA, DI BRUCIATORE E TERMOSTATO, TIPO PENSILE |  |  |  |
| 05.P64.G40 005 | DA LT. 50 | cad | € 206,00 | Lit 398.871 |
| 05.P64.G40 010 | DA LT. 80 | cad | € 213,00 | Lit 412.425 |
| 05.P64.G40 015 | DA LT. 100 | cad | € 222,00 | Lit 429.851 |
| 05.P64.G40 020 | DA LT. 120 | cad | € 259,00 | Lit 501.493 |
|  | ACCUMULATORI A GAS COMPLETI DI VALVOLE DI SICUREZZA, DI BRUCIATORE E TERMOSTATO, TIPO A BASAMENTO |  |  |  |
| 05.P64.G50 005 | DA LT. 150 | cad | € 503,00 | Lit 973.943 |
| 05.P64.G50 010 | DA LT. 200 | cad | € 550,00 | Lit 1.064.948 |
| 05.P64.G50 015 | DA LT. 300 | cad | € 841,00 | Lit 1.628.403 |
| 05.P64.G50 020 | DA LT. 400 | cad | € 1.084,00 | Lit 2.098.916 |
| 05.P64.G50 025 | DA LT. 500 | cad | € 1.312,00 | Lit 2.540.386 |
| 05.P64.G60 005 | FRIGORIFERO capacità' TOTALE 50 LITRI. PANNELLATO NOCE. FUNZIONAMENTO A COMPRESSORE. 1 GRIGLIA + 1 RIPIANO. SBRINAMENTO SEMIAUTOMATICO. | cad | € 245,00 | Lit 474.386 |
| 05.P64.G70 005 | FRIGORIFERO capacità' TOTALE 170 LITRI. SCOMPARTO GHIACCIO. 2 GRIGLIE + 1 RIPIANO IN VETRO. 1 CASSETTO VERDURA. SBRINAMENTO SEMIAUTOMATICO. | cad | € 300,00 | Lit 580.881 |
| 05.P64.G80 005 | FRIGORIFERO capacità' TOTALE 180 LITRI. VANO CONGELATORE capacità' 45 LITRI. capacità' DI CONGELA ZIONE 2 KG IN 24 ORE. 1 GRIGLIA DI APPOGGIO. VANO FRIGORIFERO DA 135 LITRI. 2 GRIGLIE + 1 RIPIANO IN VETRO. 1 CASSETTO VERDURA. SBRINAMENTO AUTOMATICO CICLICO. PORTE REVERSIBILI. | cad | € 348,00 | Lit 673.821 |
| 05.P64.G90 005 | FRIGORIFERO capacità' TOTALE 225 LITRI. VANO CONGELATORE capacità' 40 LITRI. capacità' DI CONGELA ZIONE 3 KG IN 24 ORE. 1 GRIGLIA APPOGGIO. VANO FRIGORIFERO DA 185 LITRI. 3 GRIGLIE + 1 RIPIANO IN VETRO. 1 CASSETTO VERDURA. SBRINAMENTO AUTOMATICO CICLICO. PORTE REVERSIBILI. | cad | € 375,00 | Lit 726.101 |
| 05.P64.H00 005 | FRIGORIFERO capacità' TOTALE 250 LITRI. VANO FRIGORIFERO DA 175 LITRI. 2 GRIGLIE + 1 RIPIANO IN VETRO. 2 CASSETTI VERDURA. SBRINAMENTO AUTOMATICO CICLICO. VANO CONGELATORE capacità' 75 LITRI. capacità' DI CONGELAZIONE 4 KG IN 24 ORE. 2 CASSETTI ESTRAIBILI. PORTE REVERSIBILI. | cad | € 442,00 | Lit 855.831 |
|  | CONDOTTO DI SCARICO COASSIALE FUMI, PER CALDAIE MURALI E FLUSSO FORZATO STAGNE O PER SCALDABAGNI TIPO STAGNO |  |  |  |
| 05.P64.I00 005 | DI QUALUNQUE TIPO | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
|  | CONDOTTO DI SCARICO FUMI, VERTICALE, PER TETTI INCLINATI, TIPO PASSANTE PER FUORI TETTO |  |  |  |
| 05.P64.I05 005 | DI QUALUNQUE TIPO | cad | € 238,00 | Lit 460.832 |
|  | TEGOLA PER SCARICO PASSANTE |  |  |  |
| 05.P64.I10 005 | PER TETTI INCLINATI O PIANI | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
|  | TUBO COASSIALE DI PROLUNGAMENTO, PER CALDAIE MURALI O SCALDABAGNI |  |  |  |
| 05.P64.I15 005 | DI QUALUNQUE LUNGHEZZA E SEZIONE | cad | € 58,00 | Lit 112.303 |
|  | CURVA PER TUBO COASSIALE, COMPLETA DI FASCETTE, PER CALDAIE MURALI O SCALDABAGNI |  |  |  |
| 05.P64.I20 005 | DI QUALUNQUE LUNGHEZZA SEZIONE O FORMA | cad | € 55,30 | Lit 107.075 |
|  | COPPIA DI CURVE PER TUBO COASSIALE, COMPLETA DI FASCETTA PER CALDAIE MURALI E SCALDABAGNI |  |  |  |
| 05.P64.I25 005 | DI QUALUNQUE LUNGHEZZA SEZIONE O FORMA | cad | € 124,00 | Lit 240.097 |
|  | GRIGLIA DI PROTEZIONE PER USCITA FUMI PER TUBO COASSIALE |  |  |  |
| 05.P64.I30 005 | DI QUALSIASI TIPO | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
|  | SDOPPIATORE PER CONDOTTO DI SCARICO COMPLETO DI TERMINALE DI TIRAGGIO PER CALDAIE MURALI O SCALDABAGNI |  |  |  |
| 05.P64.I35 005 | DI QUALUNQUE LUNGHEZZA SEZIONE TIPO | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
|  | ACCESSORI A COMPLETAMENTO SDOPPIATORI DI QUALUNQUE LUNGHEZZA, SEZIONE |  |  |  |
| 05.P64.I40 005 | TIPO TERMINALE | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P64.I40 010 | TIPO CURVE | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P64.I40 015 | TIPO PROLUNGA DA MT 1 | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 05.P64.I40 020 | TIPO PROLUNGA DA MT 2 | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |

| 05.P65 | ADDOLCIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDOLCITORE D'ACQUA A RIGENERAZIONE AUTOMATICA A TEMPO,A SCAMBIO DI BASE,COMPLETO DI OGNI ACCESSORIO D'USO,capacità' SCAMBIO MC/GRADI F. |  |  |  |
| 05.P65.A10 005 | PORTATA SINO 74/2000 | cad | € 754,00 | Lit 1.459.947 |
| 05.P65.A10 010 | PORTATA SINO 108/2000 | cad | € 891,00 | Lit 1.725.216 |
| 05.P65.A10 015 | PORTATA SINO 159/2000 | cad | € 993,00 | Lit 1.922.716 |
| 05.P65.A10 020 | PORTATA SINO 239/2500 | cad | € 1.054,00 | Lit 2.040.828 |
| 05.P65.A10 025 | PORTATA SINO 319/2500 | cad | € 1.302,00 | Lit 2.521.023 |
| 05.P65.A10 030 | PORTATA SINO 319/4000 | cad | € 1.713,00 | Lit 3.316.830 |
| 05.P65.A10 035 | PORTATA SINO 485/4500 | cad | € 2.055,00 | Lit 3.979.034 |
| 05.P65.A10 040 | PORTATA SINO 684/4500 | cad | € 2.898,00 | Lit 5.611.310 |
| 05.P65.A10 045 | PORTATA SINO 855/4500 | cad | € 3.003,00 | Lit 5.814.618 |
| 05.P65.A10 050 | PORTATA SINO 570/5000 | cad | € 3.688,00 | Lit 7.140.963 |
| 05.P65.A10 055 | PORTATA SINO 855/8000 | cad | € 4.162,00 | Lit 8.058.755 |
| 05.P65.A10 060 | PORTATA SINO 1140/9000 | cad | € 4.952,00 | Lit 9.588.409 |
| 05.P65.A10 065 | PORTATA SINO 1425/10000 | cad | € 5.268,00 | Lit 10.200.270 |
| 05.P65.A10 070 | PORTATA SINO 1995/12000 | cad | € 5.848,00 | Lit 11.323.306 |
|  | ADDOLCITORI D'ACQUA A SCAMBIO DI BASE ATTI PER RIGENERAZIONE AUTOMATICA A VOLUME |  |  |  |
| 05.P65.A20 005 | PER ADDOLCITORI SINO A MC/GRADI F. 550 | cad | € 475,00 | Lit 919.728 |
| 05.P65.A20 010 | PER ADDOLCITORI OLTRE MC/GRADI F. 550 | cad | € 1.713,00 | Lit 3.316.830 |
|  | ADDOLCITORI D'ACQUA IDEM COME ART. 65A20 MA A SCAMBIO IONICO |  |  |  |
| 05.P65.A30 005 | PORTATE NOMINALI MC/H 1. 5 - 12. 5 | cad | € 5.532,00 | Lit 10.711.445 |
| 05.P65.A30 010 | PORTATE NOMINALI MC/H 2. 5 - 22 | cad | € 7.376,00 | Lit 14.281.927 |
| 05.P65.A30 015 | PORTATE NOMINALI MC/H 3. 5 - 32 | cad | € 7.534,00 | Lit 14.587.858 |
| 05.P65.A30 020 | PORTATE NOMINALI MC/H 3. 5 - 35 | cad | € 9.219,00 | Lit 17.850.473 |
| 05.P65.A30 025 | PORTATE NOMINALI MC/H 6 - 45 | cad | € 12.117,00 | Lit 23.461.783 |
| 05.P65.A40 005 | CALOTTA DI COPERTURA | cad | € 5,16 | Lit 9.991 |
|  | CALZA FILTRANTE LAVABILE |  |  |  |
| 05.P65.A50 005 | IN ACCIAIO INOX | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |
| 05.P65.A50 010 | IN NYLON | cad | € 15,90 | Lit 30.786 |
|  | CARTUCCE PER FILTRI CHIARIFICATORI |  |  |  |
| 05.P65.A60 005 | NORMALI | cad | € 19,50 | Lit 37.757 |
| 05.P65.A60 010 | LAVABILI | cad | € 34,30 | Lit 66.414 |
| 05.P65.A70 005 | CARTUCCE PER FILTRI DECOLORATORI | cad | € 30,90 | Lit 59.830 |
| 05.P65.A80 005 | CHIAVE | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 05.P65.A90 005 | CILINDRO PORTA VALVOLE | cad | € 2,74 | Lit 5.305 |
|  | CILINDRO TRASPARENTE PER DOSATORE |  |  |  |
| 05.P65.A95 005 | CON ATTACCHI DA 3/4" | cad | € 34,80 | Lit 67.382 |
| 05.P65.A95 010 | CON ATTACCHI DA 1" | cad | € 39,00 | Lit 75.514 |
| 05.P65.A95 015 | CON ATTACCHI DA 1" 1/2 | cad | € 58,50 | Lit 113.271 |
| 05.P65.A95 020 | CON ATTACCHI DA 2" | cad | € 78,00 | Lit 151.029 |
|  | CLORURO DI SODIO PER RIGENERAZIONE RESINE |  |  |  |
| 05.P65.B00 005 | IN PASTIGLIONI O GRANULARE | kg | € 0,58 | Lit 1.123 |
|  | CONTATORE PER ACQUA FREDDA A RULLI NUMERATI, CONFORME ALLE NORME CEE, GETTO UNICO, CASSA IN OTTONE, TURBINA, ALBERO, PERNO, ECC. IN MATERIALE TERMOPLASTICO E ANTIFRIZIONE, CON SEGNALAZIONE QUADRANTE FINO A 10 MILA MC. E CON PRESSIONE DI ESERCIZIO FINO A 10 BAR |  |  |  |
| 05.P65.B04 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 16,40 | Lit 31.754 |
| 05.P65.B04 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 23,80 | Lit 46.083 |
| 05.P65.B04 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 58,00 | Lit 112.303 |
| 05.P65.B04 020 | DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 75,90 | Lit 146.962 |
| 05.P65.B04 025 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 232,00 | Lit 449.214 |
| 05.P65.B04 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 299,00 | Lit 578.944 |
|  | CONTATORE PER ACQUA CALDA A RULLI NUMERATI, CONFORME ALLE NORME CEE, GETTO UNICO, CASSA IN OTTONE, TURBINA, ALBERO, PERNO, ECC. IN MATERIALE TERMOPLASTICO E ANTIFRIZIONE, CON SEGNALAZIONE QUADRANTE FINO A 10 MILA MC. E CON PRESSIONE DI ESERCIZIO FINO A 10 BAR |  |  |  |
| 05.P65.B06 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 32,20 | Lit 62.347 |
| 05.P65.B06 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 35,90 | Lit 69.512 |
|  | CONTATORE D'ACQUA AD ALTA PRECISIONE, FLANGIATO, ESCLUSO CONTROFLANGE, IN MATERIALE INOSSIDABILE E RESISTENTE AL CALORE, CON GENERATORE DI IMPULSI |  |  |  |
| 05.P65.B08 005 | DN 80 | cad | € 712,00 | Lit 1.378.624 |
| 05.P65.B08 010 | DN 100 | cad | € 770,00 | Lit 1.490.927 |
| 05.P65.B08 015 | DN 150 | cad | € 1.502,00 | Lit 2.908.277 |
| 05.P65.B10 005 | COPERCHIO DELLA SCATOLA DI COMANDO | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
|  | COPERCHIO DI CHIUSURA PER DOSATORE |  |  |  |
| 05.P65.B15 005 | CON ATTACCHI DA 1"1/2 A 2" | cad | € 55,90 | Lit 108.237 |
|  | COPPA TRASPARENTE PER FILTRO |  |  |  |
| 05.P65.B20 005 | FINO A 1" | cad | € 192,00 | Lit 371.763 |
| 05.P65.B20 010 | DA 1"1/2 A 2" E OLTRE | cad | € 196,00 | Lit 379.508 |
| 05.P65.B30 005 | CORPO SPUGNOSO | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 05.P65.B40 005 | DEOSSIGENANTE TIPO "LEVOXIN" O SIMILARE | kg | € 5,16 | Lit 9.991 |
|  | DOSATORE DI POLIFOSFATO |  |  |  |
| 05.P65.B50 005 | PORTATA FINO A 2,5 MC/H | cad | € 291,00 | Lit 563.454 |
| 05.P65.B50 010 | PORTATA FINO 5 MC/H | cad | € 343,00 | Lit 664.140 |
| 05.P65.B50 015 | PORTATA FINO A 8 MC/H | cad | € 685,00 | Lit 1.326.344 |
| 05.P65.B50 020 | PORTATA FINO A 12 MC/H E OLTRE | cad | € 1.001,00 | Lit 1.938.206 |
|  | FILTRO CHIARIFICATORE PER ACQUA A CARTUCCIA INTERCAMBIABILE COMPLETO DI CONTENITORE IN POLICARBONATO,TESTA DI POLIPROPILENE,CARTUCCIA,ATTACCO A MANICOTTO: |  |  |  |
| 05.P65.B60 005 | CON ATTACCHI DA 3/4" | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P65.B60 010 | CON ATTACCHI DA 1" | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 05.P65.B60 015 | CON ATTACCHI A 1"1/4 | cad | € 128,00 | Lit 247.842 |
| 05.P65.B60 020 | CON ATTACCHI DA 1 1/2" | cad | € 214,00 | Lit 414.361 |
| 05.P65.B60 025 | CON ATTACCHI DA 2" | cad | € 285,00 | Lit 551.836 |
|  | FILTRO COMPLETO DI CARTUCCIA CON TESTATA IN BRONZO |  |  |  |
| 05.P65.B70 005 | FINO A 1" | cad | € 206,00 | Lit 398.871 |
| 05.P65.B70 010 | DA 1" 1/2 | cad | € 286,00 | Lit 553.773 |
| 05.P65.B70 015 | DA 2" E OLTRE | cad | € 313,00 | Lit 606.052 |
| 05.P65.B80 005 | GANASCIA ELASTICA REG. BLOCCANTE STRINGI COPPE | cad | € 57,50 | Lit 111.335 |
|  | GHIERE DI ATTACCO PER TUBI |  |  |  |
| 05.P65.B90 005 | FINO A 1" | cad | € 5,53 | Lit 10.707 |
| 05.P65.B90 010 | DA 1" 1/2 | cad | € 8,16 | Lit 15.799 |
| 05.P65.B90 015 | DA 2" | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |
|  | GUARNIZ. TOROIDALE OR PER COPPE TRASP. DOS. |  |  |  |
| 05.P65.C00 005 | FINO A 1" | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 05.P65.C00 010 | FINO A 2" | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 05.P65.C10 005 | GUARNIZIONI VARIE TOROIDALI A OR | cad | € 0,95 | Lit 1.839 |
|  | MISURATORI DI VOLUMI PER ACQUA FINO A 90 GRADI CENTIGRADI |  |  |  |
| 05.P65.C15 005 | A TURBINA DIAMETRO 13 | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
| 05.P65.C15 010 | A TURBINA DIAMETRO 20 | cad | € 33,50 | Lit 64.865 |
| 05.P65.C15 015 | A TURBINA DIAMETRO 25 | cad | € 43,80 | Lit 84.808 |
| 05.P65.C15 020 | A TURBINA DIAMETRO 30 | cad | € 51,70 | Lit 100.105 |
| 05.P65.C15 025 | A TURBINA DIAMETRO 40 | cad | € 88,00 | Lit 170.391 |
| 05.P65.C15 030 | ASSIALE DIAMETRO 50 | cad | € 193,00 | Lit 373.700 |
| 05.P65.C15 035 | ASSIALE DIAMETRO 80 | cad | € 237,00 | Lit 458.895 |
| 05.P65.C15 040 | ASSIALE DIAMETRO 100 | cad | € 277,00 | Lit 536.346 |
| 05.P65.C20 005 | MOLLE A COMPRESSIONE | cad | € 4,48 | Lit 8.674 |
| 05.P65.C30 005 | NEUTRALIZZANTE DI ANIDRIDE CARBONICA E TAMPONANTE DEI SALI DI DUREZZA "TC4" O SOLUZIONI SIMILARI | cad | € 5,79 | Lit 11.211 |
| 05.P65.C40 005 | PERNO CENTRALE FILETTATO DELLE SCATOLE DI COMANDO | cad | € 4,95 | Lit 9.584 |
|  | PIASTRA DI COPERTURA PER DOSATORE |  |  |  |
| 05.P65.C50 005 | ATTACCHI FINO A 1" | cad | € 8,16 | Lit 15.799 |
| 05.P65.C60 005 | PIASTRA FILTRANTE DI CARBONE E TUBO CENTRALE | cad | € 30,10 | Lit 58.281 |
| 05.P65.C70 005 | POLIFOSFATI IN POLVERE PER DOSATORI | kg | € 17,40 | Lit 33.691 |
|  | POMPA DOSATRICE TIPO SEKO O SIMILARE |  |  |  |
| 05.P65.C80 005 | PORTATA FINO A 10 LT/H | cad | € 583,00 | Lit 1.128.845 |
|  | RESINE BATTERIOSTATICHE ALTA VELOCITA' SCAMBIO |  |  |  |
| 05.P65.C90 005 | MISURATO AL LITRO UMIDO | lt | € 12,20 | Lit 23.622 |
|  | RESINE CATIONICHE AD ALTA VELOCITA' DI SCAMBIO |  |  |  |
| 05.P65.D00 005 | MISURATE AL LITRO UMIDO | lt | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 05.P65.D10 005 | RUBINETTI D'ARRESTO DI TESTATE | cad | € 19,50 | Lit 37.757 |
|  | RUBINETTO SCARICO PRESS. PER DOSATORE |  |  |  |
| 05.P65.D20 005 | DA 1" 1/2 | cad | € 12,70 | Lit 24.590 |
| 05.P65.D20 010 | DA 2" | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 05.P65.D30 005 | SALE PER ADDOLCITORI D'ACQUA IN PASTIGLIONI | kg | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 05.P65.D40 005 | SCATOLA DI COMANDO COMPLETA TUTTI I PARTICOLARI | cad | € 51,20 | Lit 99.137 |
| 05.P65.D50 005 | TAPPO DI CHIUSURA ZOCCOLO PORTA UGELLI | cad | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 05.P65.D60 005 | TAPPO DI SCARICO | cad | € 1,90 | Lit 3.678 |
|  | TESTATE PER DOSATORE |  |  |  |
| 05.P65.D70 005 | CON ATTACCHI FINO A1" | cad | € 48,50 | Lit 93.909 |
| 05.P65.D70 010 | CON ATTACCHI DA 1 - 1/4 A 2" | cad | € 164,00 | Lit 317.548 |
|  | TESTATE PER FILTRO CHIARIFICATORE BRONZO |  |  |  |
| 05.P65.D80 005 | DA 1" | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |
| 05.P65.D80 010 | FINO A 1"1/2 | cad | € 179,00 | Lit 346.592 |
| 05.P65.D80 015 | OLTRE 1"1/2 | cad | € 213,00 | Lit 412.425 |
|  | TUBO DI ACCEL. PER DOSATORE |  |  |  |
| 05.P65.D90 005 | CON ATTACCHI 3/4" | cad | € 190,00 | Lit 367.891 |
| 05.P65.D90 010 | CON ATTACCHI DA 1" | cad | € 220,00 | Lit 425.979 |
| 05.P65.D90 015 | CON ATTACCHI DA 1"1/2 | cad | € 238,00 | Lit 460.832 |
| 05.P65.D90 020 | CON ATTACCHI DA 2" | cad | € 495,00 | Lit 958.453 |
|  | TUBO ASCENDENTE PER DOSATORI |  |  |  |
| 05.P65.E00 005 | DA 1"1/2 FINO A 2" | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 05.P65.E10 005 | TUBO DI SCARICO PARZIALE | cad | € 4,95 | Lit 9.584 |
| 05.P65.E20 005 | TUBO PESCANTE PER DOSATORI FINO A 1" | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 05.P65.E30 005 | UGELLI DIFFUSORI | cad | € 1,90 | Lit 3.678 |
| 05.P65.E40 005 | VALVOLE A CONO | cad | € 3,37 | Lit 6.525 |
|  | ZOCCOLO PORTA UGELLI PER DOSATORI |  |  |  |
| 05.P65.E50 005 | DA 1"1/2 E 2" | cad | € 7,37 | Lit 14.270 |
|  | RICAMBI ADDOLCITORI ARCHER O SIMILARI |  |  |  |
| 05.P65.F10 005 | GRUPPO COPERCHIO POSTER COMPLETO DI RIDUT. E GUAR | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 05.P65.F10 010 | GRUPPO CORPO VALVOLA 2" COMPLETA DI TIMER | cad | € 1.476,00 | Lit 2.857.934 |
| 05.P65.F10 015 | GRUPPO FRONTALE COMPLETO DI STELO E GUARNIZIONI | cad | € 197,00 | Lit 381.445 |
| 05.P65.F10 020 | GRUPPO MOLLA | cad | € 55,40 | Lit 107.269 |
| 05.P65.F10 025 | GRUPPO MOTORINO A VOLUME | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 05.P65.F10 030 | GRUPPO PISTONE ANTER. CON TENUTE E GUARNIZIONI | cad | € 110,00 | Lit 212.989 |
| 05.P65.F10 035 | GRUPPO PISTONE POSTER. CON TENUTE E GUARNIZIONI | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 05.P65.F10 040 | GRUPPO PULSANTIERA COMANDO VALVOLA COMPLETA DI P | cad | € 252,00 | Lit 487.940 |
| 05.P65.F10 045 | GRUPPO SCARICO TROPPO PIENO E CILINDRO SALAMOIA | cad | € 43,80 | Lit 84.808 |
| 05.P65.F10 050 | GRUPPO STAFFE,ALBERO E RELATIVE CAMME | cad | € 118,00 | Lit 228.479 |
| 05.P65.F10 055 | GRUPPO TIMER | cad | € 198,00 | Lit 383.381 |
| 05.P65.F10 060 | GRUPPO VALVOLA RITEGNO E RACCORDO SU ASPIRAZIONE | cad | € 38,50 | Lit 74.546 |
| 05.P65.F10 065 | INIETTORI 0. 75 GPM FINO A 12 GPM | cad | € 40,60 | Lit 78.612 |
| 05.P65.F10 070 | LIMITATORE 7 GPM FINO A 45 GPM | cad | € 26,90 | Lit 52.085 |
| 05.P65.F10 075 | MOTORINO PER TIMER TEMPO | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 05.P65.F10 080 | REGOLATORI DI PORTATA O DOLE 0. 5 GPM | cad | € 36,40 | Lit 70.480 |
| 05.P65.F10 085 | REGOLATORI DI PORTATA O DOLE 1. 6 GPM | cad | € 38,50 | Lit 74.546 |
| 05.P65.F10 090 | REGOLATORI DI PORTATA O DOLE 5. 5 GPM | cad | € 41,10 | Lit 79.580 |
| 05.P65.F10 095 | STRAINER DI FONDO 2" | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |
| 05.P65.F10 100 | STRAINER SOTTO VALVOLA DOPPIO 2" | cad | € 55,40 | Lit 107.269 |
| 05.P65.F10 105 | TUBAZIONE CENTRALE CON FILTRINO | cad | € 185,00 | Lit 358.209 |
|  | RICAMBI PER MODELLI EM,O SIMILARI,DA 1" TESTATE IN PLASTICA |  |  |  |
| 05.P65.F20 005 | BRINE VALVE ASSEMBLY (ALL TWO TANK MODELS) | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 05.P65.F20 010 | BRINE VALVE ASSEMBLY C 90 - 4/C145 - 4 | cad | € 125,00 | Lit 242.033 |
| 05.P65.F20 015 | DRAIN ASSEMBLY (4 CYCLE) | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 05.P65.F20 020 | FLOW CONTROL | cad | € 1,47 | Lit 2.846 |
| 05.P65.F20 025 | FOOT TANK 10 INCH | cad | € 32,70 | Lit 63.316 |
| 05.P65.F20 030 | INJECTOR ASSEMBLY | cad | € 14,30 | Lit 27.688 |
| 05.P65.F20 035 | INJECTOR SCREEN | cad | € 1,90 | Lit 3.678 |
| 05.P65.F20 040 | INLET PISTON ASSEMBLY | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P65.F20 045 | LOWER OUTLET SEAT ASSEMBLY | cad | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P65.F20 050 | LOWER SEAT ASSEMBLY INLET | cad | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P65.F20 055 | MALE ELBOW 3/8 | cad | € 7,37 | Lit 14.270 |
| 05.P65.F20 060 | MANIFOLD ASSEMBLY | cad | € 369,00 | Lit 714.483 |
| 05.P65.F20 065 | MANIFOLD NUT ASSEMBLY | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P65.F20 070 | OUTLET PISTON ASSEMBLY LOWER | cad | € 7,37 | Lit 14.270 |
| 05.P65.F20 075 | OUTLET PISTON ASSEMBLY UPPER | cad | € 7,37 | Lit 14.270 |
| 05.P65.F20 080 | TANK ADAPTATOR | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 05.P65.F20 085 | TANK MINERAL 10"X47" W/FOOT 275 - 4 | cad | € 617,00 | Lit 1.194.678 |
| 05.P65.F20 090 | TANK MINERAL 10"X47" - 195 - 4 | cad | € 440,00 | Lit 851.958 |
| 05.P65.F20 095 | TETRASEAL | cad | € 2,63 | Lit 5.092 |
| 05.P65.F20 100 | TIMER ASSEMBLY COMP. | cad | € 380,00 | Lit 735.782 |
| 05.P65.F20 105 | TIMER ASSEMBLY CONTROL VALVE 145 - 4/C145 - 4 | cad | € 411,00 | Lit 795.806 |
| 05.P65.F20 110 | TIMER MOTOR 240/50 CYCLE (METAL TIMER) | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
| 05.P65.F20 115 | UPPER SEAT ASSEMBLY | cad | € 7,37 | Lit 14.270 |
| 05.P65.F20 120 | VALVE BODY ASSEMBLY | cad | € 51,70 | Lit 100.105 |
| 05.P65.F20 125 | VALVE COVER ASSEMBLY (4 CYCLE) | cad | € 23,80 | Lit 46.083 |
| 05.P65.F20 130 | VALVOLA SPRING | cad | € 0,95 | Lit 1.839 |
|  | RICAMBI PER MODELLI SR E SRE,O SIMILARI, CON TESTATA IN BRONZO E ATTACCHI DA 1" |  |  |  |
| 05.P65.F30 005 | ASSIEME CAMME | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 05.P65.F30 010 | ASSIEME PIASTRE | cad | € 45,40 | Lit 87.906 |
| 05.P65.F30 015 | ASSIEME TUBO DIFFUSORE | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
| 05.P65.F30 020 | ASSIEME POZZETTO SALAMOIA (PER 18"X30") | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 05.P65.F30 025 | ASSIEME POZZETTO SALAMOIA (PER 18"X41") | cad | € 27,40 | Lit 53.053 |
| 05.P65.F30 030 | ASSIEME VALVOLA DI CONTROLLO PER SRC/SR 10 - 22 | cad | € 1.028,00 | Lit 1.990.485 |
| 05.P65.F30 035 | ASSIEME VALVOLA DI CONTROLLO PER SRC/SR 70 | cad | € 1.137,00 | Lit 2.201.538 |
| 05.P65.F30 040 | COLLARE SERBATOIO RESINE R 1" | cad | € 169,00 | Lit 327.229 |
| 05.P65.F30 045 | CONTROLLO DI PORTATA | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P65.F30 050 | CORPO DEL RACCORDO GOMITO | cad | € 15,30 | Lit 29.624 |
| 05.P65.F30 055 | CORPO SCARICO | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P65.F30 060 | CORPOVALVOLE | cad | € 245,00 | Lit 474.386 |
| 05.P65.F30 065 | FILTRINO UGELLO | cad | € 0,95 | Lit 1.839 |
| 05.P65.F30 070 | GRIGLIA 24" COMPLETA DI 4 SUPPORTI | cad | € 142,00 | Lit 274.950 |
| 05.P65.F30 075 | GUARNIZIONE AD ANELLO | cad | € 2,05 | Lit 3.969 |
| 05.P65.F30 080 | MICROINTERRUTTORE | cad | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P65.F30 085 | MOTORINO PROGRAMMATORE | cad | € 79,60 | Lit 154.127 |
| 05.P65.F30 090 | PISTONE | cad | € 50,60 | Lit 97.975 |
| 05.P65.F30 095 | PROGRAMMATORE 6 GIORNI | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 05.P65.F30 100 | RACCORDO A GOMITO DI SCARICO 1"1/2 GPM - 2"1/2 GPM | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 05.P65.F30 105 | RUBINETTO SALAMOIA | cad | € 29,60 | Lit 57.313 |
| 05.P65.F30 110 | SERBATOIO IN RESINA 7"X30" | cad | € 355,00 | Lit 687.375 |
| 05.P65.F30 115 | SERBATOIO IN RESINA 7"X40" | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 05.P65.F30 120 | SERBATOIO IN RESINA 8"X44" | cad | € 440,00 | Lit 851.958 |
| 05.P65.F30 125 | SERBATOIO IN RESINA 10"X40" | cad | € 550,00 | Lit 1.064.948 |
| 05.P65.F30 130 | SERBATOIO IN RESINA 10"X54" | cad | € 658,00 | Lit 1.274.065 |
| 05.P65.F30 135 | SERBATOIO IN RESINA 13"X54" | cad | € 1.302,00 | Lit 2.521.023 |
| 05.P65.F30 140 | SERBATOIO SALAMOIA 18"X30" | cad | € 259,00 | Lit 501.493 |
| 05.P65.F30 145 | SERBATOIO SALAMOIA 18"X40" | cad | € 327,00 | Lit 633.160 |
| 05.P65.F30 150 | SERBATOIO SALAMOIA 24"X40" | cad | € 491,00 | Lit 950.708 |
| 05.P65.F30 155 | SERVOMOTORE | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
| 05.P65.F30 160 | TAPPO TERMINALE | cad | € 14,30 | Lit 27.688 |
| 05.P65.F30 165 | TAPPO VITE UGELLO | cad | € 4,48 | Lit 8.674 |
| 05.P65.F30 170 | UGELLO N 60 | cad | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 05.P65.F30 175 | VALVOLA SALAMOIA COMPLETA 18"X30" | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
| 05.P65.F30 180 | VALVOLA SALAMOIA COMPLETA 18"X40" | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 05.P65.F30 185 | VALVOLA SALAMOIA COMPLETA 24"X40" | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
|  | RICAMBI PER MODELLI TIPO MA DA 1"1/2 CON TEST. IN BRONZO E BOMBOLE IN VETRORESINA O TIPI SIMILARI |  |  |  |
| 05.P65.F40 005 | BODY | cad | € 426,00 | Lit 824.851 |
| 05.P65.F40 010 | BRINE TANK 18"X40" | cad | € 221,00 | Lit 427.915 |
| 05.P65.F40 015 | BRINE TANK 24"X40" | cad | € 491,00 | Lit 950.708 |
| 05.P65.F40 020 | BRINE WELL ASSY. 18"X40"/24"X40" | cad | € 29,00 | Lit 56.151 |
| 05.P65.F40 025 | BUSHING | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P65.F40 030 | CAP | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P65.F40 035 | COMPLETE BRINE VALVE ASSY. FOR 18"X40" MA 45 | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 05.P65.F40 040 | COMPLETE BRINE VALVE ASSY. FOR 24"X40" MA 70/150 | cad | € 120,00 | Lit 232.352 |
| 05.P65.F40 045 | DISTRIBUTOR | cad | € 38,50 | Lit 74.546 |
| 05.P65.F40 050 | END CAP. | cad | € 25,30 | Lit 48.987 |
| 05.P65.F40 055 | FLOW CONTROL MOD. 45/70/100 | cad | € 42,70 | Lit 82.678 |
| 05.P65.F40 060 | FLOW CONTROL MOD. 120 | cad | € 61,20 | Lit 118.499 |
| 05.P65.F40 065 | FLOW CONTROL MOD. 150 | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 05.P65.F40 070 | GASKET | cad | € 0,95 | Lit 1.839 |
| 05.P65.F40 075 | GRID - PLATE 18"X24 | cad | € 39,00 | Lit 75.514 |
| 05.P65.F40 080 | GRID PLATE SUPPORT 18" DIA - MA 45 | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
| 05.P65.F40 085 | GRID PLATE SUPPORT 24" DIA - MA 70/150 | cad | € 23,80 | Lit 46.083 |
| 05.P65.F40 090 | MANIFOLD PIPE 45 AND 70/100 - 120 | cad | € 51,70 | Lit 100.105 |
| 05.P65.F40 095 | MANIFOLD PIPE 45 AND 70/150 | cad | € 57,50 | Lit 111.335 |
| 05.P65.F40 100 | MINERAL TANK 10"X54" | cad | € 685,00 | Lit 1.326.344 |
| 05.P65.F40 105 | MINERAL TANK 13"X54" | cad | € 1.265,00 | Lit 2.449.381 |
| 05.P65.F40 110 | MINERAL TANK 14"X65" | cad | € 1.897,00 | Lit 3.673.104 |
| 05.P65.F40 115 | MINERAL TANK 16"X65" | cad | € 2.476,00 | Lit 4.794.204 |
| 05.P65.F40 120 | MINERAL TANK 21"X65" | cad | € 4.004,00 | Lit 7.752.825 |
| 05.P65.F40 125 | NIPPLE | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P65.F40 130 | NOZZLE MOD. 45/70/100/120/150 | cad | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 05.P65.F40 135 | PLUG | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P65.F40 140 | PLUNGER | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 05.P65.F40 145 | SHUT OFF VALVE | cad | € 30,60 | Lit 59.249 |
| 05.P65.F40 150 | TANK ADAPTER | cad | € 398,00 | Lit 770.635 |
| 05.P65.F40 155 | THROAT MOD. 45/70/100/120/150 | cad | € 2,63 | Lit 5.092 |
| 05.P65.F40 160 | TANK FOOT | cad | € 32,20 | Lit 62.347 |
| 05.P65.F40 165 | TIMER E DRIVE ASSEMBLY | cad | € 1.028,00 | Lit 1.990.485 |
| 05.P65.F40 170 | TIMER MECH. 7 DAY | cad | € 229,00 | Lit 443.405 |
| 05.P65.F40 175 | TIMER MECH. 12 DAY | cad | € 288,00 | Lit 557.645 |
| 05.P65.F40 180 | TIMER MOTOR | cad | € 68,00 | Lit 131.666 |
| 05.P65.F40 185 | VANNE COMPLETE MA 45 | cad | € 1.918,00 | Lit 3.713.765 |
| 05.P65.F40 190 | VANNE COMPLETE MA 70 | cad | € 1.939,00 | Lit 3.754.427 |
| 05.P65.F40 195 | VANNE COMPLETE MA 100 | cad | € 1.992,00 | Lit 3.857.049 |
| 05.P65.F40 200 | VANNE COMPLETE MA 120/150 | cad | € 2.039,00 | Lit 3.948.054 |
|  | RICAMBI PER MODELLI TIPO SRIC DA 1"1/2 CON TESTATE IN BRONZO MONTATE SU BOMBOLE IN ACCIAIO O TIPI SIMILARI |  |  |  |
| 05.P65.F50 005 | BRINE TANK W BRINE VALVE HF 150 | cad | € 1.159,00 | Lit 2.244.136 |
| 05.P65.F50 010 | BRINE TANK W BRINE VALVE HF 300 | cad | € 1.713,00 | Lit 3.316.830 |
| 05.P65.F50 015 | BRINE TANK W BRINE VALVE HF 600 | cad | € 2.466,00 | Lit 4.774.841 |
| 05.P65.F50 020 | BRINE VALVE PIPE ASSEMBLY COMP. HF 240/600 | cad | € 481,00 | Lit 931.345 |
| 05.P65.F50 025 | BRINE VALVE PIPE ASSEMBLY COMP. HF 750/900 | cad | € 2.266,00 | Lit 4.387.587 |
| 05.P65.F50 030 | COMPLETE BRINE VALVE ASSEMBLY FOR HF 150 | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |
| 05.P65.F50 035 | FLOW CONTROL MOD. 150/450 | cad | € 123,00 | Lit 238.161 |
| 05.P65.F50 040 | NOZZLE MOD. 150/450 | cad | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 05.P65.F50 045 | THROAT MOD. 150/450 | cad | € 2,48 | Lit 4.801 |
|  | RICAMBI PER MODELLI TIPO HF DA 2" A 2"1/2 CON TESTATA IN BRONZO MONTATA SU BOMBOLE IN ACCIAIO O TIPI SIMILARI |  |  |  |
| 05.P65.F60 005 | DRAIN CASTING | cad | € 79,60 | Lit 154.127 |
| 05.P65.F60 010 | GLASKET | cad | € 2,37 | Lit 4.588 |
| 05.P65.F60 015 | PIPE PLUG | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P65.F60 020 | PISTON ASSEMBLY | cad | € 293,00 | Lit 567.327 |
| 05.P65.F60 025 | TIMER ASSEMBLY 7 DAY | cad | € 252,00 | Lit 487.940 |
| 05.P65.F60 030 | TIMER E DRIVE MOTOR ASSEMBLY 7 DAY | cad | € 1.195,00 | Lit 2.313.842 |
| 05.P65.F60 035 | TIMER MOTOR 7 DAY | cad | € 79,60 | Lit 154.127 |
| 05.P65.F60 040 | VALVE BODY | cad | € 1.261,00 | Lit 2.441.636 |
| 05.P65.F60 045 | VALVE CAP BACH | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
|  | RICAMBI PER MODELLI CILLIT - NEKAR 115 - 303 O SIMILARI |  |  |  |
| 05.P65.F70 005 | CREPINE INFERIORE | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 05.P65.F70 010 | GOMITO | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 05.P65.F70 015 | OROLOGIO A MOLLA SA COMPLETO ECCENTRICO ACCESSOR | cad | € 141,00 | Lit 273.014 |
| 05.P65.F70 020 | RACCORDO BICCHIERINO | cad | € 3,32 | Lit 6.428 |
| 05.P65.F70 025 | TESTATA AUTOMATICA 1" | cad | € 370,00 | Lit 716.419 |
| 05.P65.F70 030 | TESTATA AUTOMATICA IN BRONZO 1"1/4 | cad | € 545,00 | Lit 1.055.267 |
| 05.P65.F70 035 | TIMER SEMIAUTOMATICO | cad | € 147,00 | Lit 284.631 |
| 05.P65.F70 040 | TUBO ASPIRAZIONE SALAMOIA | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
|  | RICAMBI PER MODELLI CILLIT - NEKAR 500 O SIMILARI |  |  |  |
| 05.P65.F80 005 | BOCCOLA SCORRIMENTO | cad | € 22,20 | Lit 42.985 |
| 05.P65.F80 010 | BOMBOLA IN VETRORESINA | cad | € 685,00 | Lit 1.326.344 |
| 05.P65.F80 015 | CONGEGNO MISCELAZIONE COMPLETO | cad | € 54,80 | Lit 106.107 |
| 05.P65.F80 020 | CREPINE (INFERIORE E SUPERIORE) | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 05.P65.F80 025 | DISCO CHIUSURA SUPERIORE CAMERA MEMBRANA | cad | € 16,40 | Lit 31.754 |
| 05.P65.F80 030 | EIETTORE COMPLETO | cad | € 34,30 | Lit 66.414 |
| 05.P65.F80 035 | EIETTORE FINO A 150 LT. IN RESINA | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 05.P65.F80 040 | MOTORINO SCARICO COMPLETO | cad | € 88,60 | Lit 171.553 |
| 05.P65.F80 045 | ORING TESTATA | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 05.P65.F80 050 | PARTE INFERIORE CAMERA MEMBRANA | cad | € 233,00 | Lit 451.150 |
| 05.P65.F80 055 | PARTE SUPERIORE CAMERA MEMBRANA | cad | € 32,20 | Lit 62.347 |
| 05.P65.F80 060 | PIASTRA EIETTORE | cad | € 32,20 | Lit 62.347 |
| 05.P65.F80 065 | TESTATA AUTOMATICA COMPLETA BRONZO DIAM. 1"1/4 | cad | € 545,00 | Lit 1.055.267 |
|  | RICAMBI PER MODELLI CILLIT - NEKAR 600 O SIMILARI |  |  |  |
| 05.P65.F90 005 | ANELLO DISTANZIALE SOFFIETTO | cad | € 6,32 | Lit 12.237 |
| 05.P65.F90 010 | CALOTTA | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 05.P65.F90 015 | COPPA | cad | € 169,00 | Lit 327.229 |
| 05.P65.F90 020 | ELETTRODO COMBINATO DEDAX COMPLETO DI CAVO M. 5 | cad | € 237,00 | Lit 458.895 |
| 05.P65.F90 025 | GRUPPO DIAFRAMMA | cad | € 165,00 | Lit 319.484 |
| 05.P65.F90 030 | PH METRO INDUSTRIALE CON INDICATORE DIGITALE | cad | € 891,00 | Lit 1.725.216 |
| 05.P65.F90 035 | PIASTRINA CON FORO | cad | € 6,32 | Lit 12.237 |
| 05.P65.F90 040 | SOFFIETTO | cad | € 23,20 | Lit 44.921 |
| 05.P65.F90 045 | SONDA CLORO COMPLETA DI CAVI | cad | € 200,00 | Lit 387.254 |
| 05.P65.F90 050 | SONDA PH COMPLETA DI CAVI | cad | € 470,00 | Lit 910.046 |
| 05.P65.F90 055 | TESTATA PARTE INFERIORE | cad | € 85,40 | Lit 165.357 |
|  | RICAMBI ADDOLCITORI COSMOS E FAE O SIMILARI |  |  |  |
| 05.P65.G00 005 | CONTROLLO ASPIRAZIONE SALAMOIA (BICCHIERINO) | cad | € 43,30 | Lit 83.840 |
| 05.P65.G00 010 | COPERCHIO VALVOLA | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 05.P65.G00 015 | CORPO INFERIORE VALVOLA - FILTRINO | cad | € 149,00 | Lit 288.504 |
| 05.P65.G00 020 | CORPO SUPERIORE VALVOLA | cad | € 236,00 | Lit 456.959 |
| 05.P65.G00 025 | FILTRINO PER VALVOLA INFERIORE | cad | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 05.P65.G00 030 | GRUPPO ALBERO A CAMME | cad | € 34,30 | Lit 66.414 |
| 05.P65.G00 035 | GRUPPO ATTACCHI VALVOLA DA 3/4" | cad | € 26,90 | Lit 52.085 |
| 05.P65.G00 040 | GRUPPO ATTACCHI VALVOLA DA 1" | cad | € 27,40 | Lit 53.053 |
| 05.P65.G00 045 | MOTORE PER TIMER | cad | € 75,40 | Lit 145.994 |
| 05.P65.G00 050 | REGOLATORE CONTROLAVAGGIO | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 05.P65.G00 055 | TIMER A 7 GIORNI CON MOTORE | cad | € 175,00 | Lit 338.847 |
| 05.P65.G00 060 | TUBAZIONE CENTRALE PER COSMOS 6 - 12 | cad | € 6,32 | Lit 12.237 |
| 05.P65.G00 065 | TUBAZIONE CENTRALE PER COSMOS 19 - 28 FAE 940 - 740 - | cad | € 6,32 | Lit 12.237 |
| 05.P65.G00 070 | TUBO ASPIRAZIONE SALAMOIA CON FILTRINO | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P65.G00 075 | TUBO IN POLITENE CON RETINATURA IN NYLON DI RINF | cad | € 2,48 | Lit 4.801 |
| 05.P65.G00 080 | TUBO SALAMOIA COSMOS 6 | cad | € 8,95 | Lit 17.329 |
| 05.P65.G00 085 | VALVOLA COMPLETA PER COSMOS 6 - 12 - 19 E FAE 740 | cad | € 610,00 | Lit 1.181.124 |
| 05.P65.G00 090 | VALVOLA COMPLETA PER COSMOS 28 E FAE 940 - 1040 | cad | € 624,00 | Lit 1.208.232 |
| 05.P65.G00 095 | VALVOLA COMPLETA PER FAE 1248 - 1354 - 1465 | cad | € 652,00 | Lit 1.262.448 |
| 05.P65.G02 005 | BUSTINA GRUPPO GUARNIZIONI COMPLETE + BLOCCO VALVOLA COMPRENDENTE:PART. 34F32 - 35F (4) - 37F - 43F - 38F (2) - 39F | cad | € 43,50 | Lit 84.227 |
| 05.P65.G04 005 | BUSTINA REGOLATORE DELLA SALAMOIA GRUPPO INIETTORE PER COSMOS 6 - 12 - 19 E FAE 740 COMPRENDENTE: PART. 8F (2) - 7F - 28F - 1F - 4F | cad | € 60,60 | Lit 117.337 |
| 05.P65.G06 005 | BUSTINA REGOLATORE DELLA SALAMOIA GRUPPO INIETTORE PER COSMOS 28 E FAE 940 - 10401248 - 1354 - 1465 COMPRENDENTE: PART. 8F (2) - 7F - 28F - 1F - 4F | cad | € 67,00 | Lit 129.730 |
|  | RICAMBI ADDOLCITORI DOMY C - T O SIMILARI |  |  |  |
| 05.P65.G10 005 | BOTTIGLIA RESINE DOMY C 1 E SIMILARI | cad | € 165,00 | Lit 319.484 |
| 05.P65.G10 010 | BOTTIGLIA RESINE DOMY C 2 E SIMILARI | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 05.P65.G10 015 | BOTTIGLIA RESINE DOMY C 3 E SIMILARI | cad | € 250,00 | Lit 484.067 |
| 05.P65.G10 020 | BOTTIGLIA RESINE DOMY C 4 E SIMILARI | cad | € 296,00 | Lit 573.135 |
| 05.P65.G10 025 | BOTTIGLIA RESINE DOMY T 1 E SIMILARI | cad | € 201,00 | Lit 389.190 |
| 05.P65.G10 030 | BOTTIGLIA RESINE DOMY T 2 E SIMILARI | cad | € 230,00 | Lit 445.342 |
| 05.P65.G10 035 | BOTTIGLIA RESINE DOMY T 3 E SIMILARI | cad | € 292,00 | Lit 565.390 |
| 05.P65.G10 040 | BOTTIGLIA RESINE DOMY T 4 E SIMILARI | cad | € 389,00 | Lit 753.209 |
| 05.P65.G10 045 | BOTTIGLIA RESINE DOMY T 5 E SIMILARI | cad | € 701,00 | Lit 1.357.325 |
| 05.P65.G10 050 | BOTTIGLIA RESINE DOMY T 6 E SIMILARI | cad | € 863,00 | Lit 1.671.001 |
| 05.P65.G10 055 | CABINATO PER DOMY C 1 - 2 | cad | € 70,10 | Lit 135.732 |
| 05.P65.G10 060 | CABINATO PER DOMY C 3 - 4 | cad | € 125,00 | Lit 242.033 |
| 05.P65.G10 065 | COPERCHIO SU TIMER DOMY T E SIMILARI | cad | € 41,10 | Lit 79.580 |
| 05.P65.G10 070 | GR. STRANIER SOTTOVALVOLA CON ADATTATORE FILETT. | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |
| 05.P65.G10 075 | MOTORINO PER TIMER (TUTTI I MODELLI) | cad | € 78,50 | Lit 151.997 |
| 05.P65.G10 080 | PISTONE COMPLETO (TUTTI I MODELLI) | cad | € 67,00 | Lit 129.730 |
| 05.P65.G10 085 | PORTAGOMMA SU SCARICO VALVOLA | cad | € 1,21 | Lit 2.342 |
| 05.P65.G10 090 | RACCORDO,GOMITO CON DADO,OGIVA RINFORZO SU TUBO | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |
| 05.P65.G10 095 | REGOLATORE CON MOLLE SU ASPIRAZIONE E IMMISSIONE | cad | € 56,40 | Lit 109.205 |
| 05.P65.G10 100 | REGOLATORE SCARICO 1,5 GPM PER DOMY C 1 - 2 T 1 - 2 | cad | € 19,50 | Lit 37.757 |
| 05.P65.G10 105 | REGOLATORE SCARICO 2,5 GPM PER DOMY C 3 - 4 T 3 - 4 | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 05.P65.G10 110 | REGOLATORE SCARICO 7 GPM PER DOMY T 6 | cad | € 23,20 | Lit 44.921 |
| 05.P65.G10 115 | TIMER COMPLETO DI MOTORE (TUTTI I MODELLI) | cad | € 302,00 | Lit 584.753 |
| 05.P65.G10 120 | TUBAZIONE CENTRALE CON STRAINER DI FONDO | cad | € 5,79 | Lit 11.211 |
| 05.P65.G10 125 | TUBO FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO | ml | € 4,79 | Lit 9.274 |
| 05.P65.G10 130 | VALVOLA ASPIRAZIONE SALAMOIA E GALLEGIANTE,COMPL | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 05.P65.G10 135 | VALVOLA COMPLETA DOMY C1 - 2 T 1 - 2 | cad | € 527,00 | Lit 1.020.414 |
| 05.P65.G10 140 | VALVOLA COMPLETA DOMY T 3 - 4 - 5 | cad | € 712,00 | Lit 1.378.624 |
| 05.P65.G10 145 | VALVOLA COMPLETA DOMY T 6 | cad | € 566,00 | Lit 1.095.928 |
| 05.P65.G10 150 | VASCA PER SALE DOMY T 1 - 2 SENZA COPERCHIO E VALV | cad | € 87,00 | Lit 168.455 |
| 05.P65.G10 155 | IDEM C. S. DOMY T 3 - 4 | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 05.P65.G10 160 | IDEM C. S. DOMY T 5 - 6 | cad | € 192,00 | Lit 371.763 |
|  | RICAMBI ADDOLCITORI DOMY R - SR - RD - RV O SIMILARI |  |  |  |
| 05.P65.G20 005 | COPERCHIO TIMER (COLOR LEGNO) | cad | € 35,90 | Lit 69.512 |
| 05.P65.G20 010 | GRUPPO STRAINER SOTTO VALVOLA CON ADATTATORE FIL | cad | € 11,60 | Lit 22.460 |
| 05.P65.G20 015 | MOTORE DEL TIMER PER DOMY R - RD - RV - SR | cad | € 78,00 | Lit 151.029 |
| 05.P65.G20 020 | PISTONE PER VALVOLE DOMY R - RD - RV - SR | cad | € 60,10 | Lit 116.369 |
| 05.P65.G20 025 | PORTAGOMMA SU SCARICO VALVOLE | cad | € 1,21 | Lit 2.342 |
| 05.P65.G20 030 | RACCORDO A GOMITO,DADO,RINFORZO E OGIVA | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 05.P65.G20 035 | RACCORDO A TE CON DADO, RINFORZO E OGIVA | cad | € 14,30 | Lit 27.688 |
| 05.P65.G20 040 | RACCORDO A TE CON PULSANTE DOMY SR - R - RV - RD | cad | € 115,00 | Lit 222.671 |
| 05.P65.G20 045 | RACCORDO A TE BICONICO UNIONE TUBO FLESSIBILE | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 05.P65.G20 050 | RACCORDO A TRE VIE CON PULSANTE (ARRIVO ACQUA) | cad | € 126,00 | Lit 243.970 |
| 05.P65.G20 055 | REGOLATORE SCARICO DA 2,5 GPM | cad | € 19,50 | Lit 37.757 |
| 05.P65.G20 060 | REGOLATORE SCARICO DA 7 GPM | cad | € 23,20 | Lit 44.921 |
| 05.P65.G20 065 | REGOLATORE SCARICO DA 10 GPM | cad | € 154,00 | Lit 298.185 |
| 05.P65.G20 070 | REGOLATORE SCARICO DA 15 GPM | cad | € 173,00 | Lit 334.974 |
| 05.P65.G20 075 | REGOLATORE SCARICO DA 2,5 GPM | cad | € 18,50 | Lit 35.820 |
| 05.P65.G20 080 | STRAINER COLLETTORE PER DOMY R - RV - RD - SR | cad | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 05.P65.G20 085 | TIMER COMPLETO DI MOTORE PER DOMY R - SR | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 05.P65.G20 090 | TUBO SU ASPIRAZ. COMPLETO DI STRAINER PER DOMY | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |
| 05.P65.G20 095 | VALVOLA ASPIRAZ. SALAMOIA E GALLEGGIANTE COMPLETA | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |
| 05.P65.G20 100 | VALVOLA COMPLETA DOMY SR 1 - 2 - 3 - 4 | cad | € 993,00 | Lit 1.922.716 |
| 05.P65.G20 105 | VALVOLA COMPLETA DOMY R 1 - 2 (TEMPO) | cad | € 1.014,00 | Lit 1.963.377 |
| 05.P65.G20 110 | VALVOLA COMPLETA DOMY R 3 - 4 - 5 (TEMPO) | cad | € 1.028,00 | Lit 1.990.485 |
|  | VASCA SALAMOIA COMPLETA DI TUBO DI CALMA E SUPPORTI PER PIANO DI CARICO SALE (ED EVENTUALI BOCCE GRIGLIATE) PER ADDOLCITORI DOMY O SIMILARI |  |  |  |
| 05.P65.G25 005 | capacità' FINO A LT. 250 | cad | € 576,00 | Lit 1.115.291 |
| 05.P65.G25 010 | capacità'FINO A LT. 350 | cad | € 685,00 | Lit 1.326.344 |
| 05.P65.G25 015 | capacità' FINO A LT. 500 E OLTRE | cad | € 891,00 | Lit 1.725.216 |
|  | RICAMBI DOSATORI POLIFOSFATI TIPO CILLIT - IMMUNO 38 O SIMILARI |  |  |  |
| 05.P65.G30 005 | ANELLO FISSAGGIO SOFFIETTO | cad | € 48,50 | Lit 93.909 |
| 05.P65.G30 010 | CONGEGNO TARATURA | cad | € 39,00 | Lit 75.514 |
| 05.P65.G30 015 | COPERCHIO | cad | € 131,00 | Lit 253.651 |
| 05.P65.G30 020 | CORPO DOSATORE | cad | € 451,00 | Lit 873.257 |
| 05.P65.G30 025 | MANIGLIE COPERCHIO | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 05.P65.G30 030 | PIASTRA DIFFUSORE | cad | € 183,00 | Lit 354.337 |
| 05.P65.G30 035 | SOFFIETTO | cad | € 178,00 | Lit 344.656 |
| 05.P65.G30 040 | VETRO SPIA COMPLETO DI GHIERA E GUARNIZIONE | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |

| 05.P66 | PULIZIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =GLI ARTICOLI DAL 66A20 AL 66A90-66B10 E 66B20 SI INTENDONO COMPRENSIVI DEL TRASPORTO DEI RESI- DUI DELLE PULIZIE ALLE PUBBLICHE DISCARICHE. |  |  |  |
| 05.P66.A10 005 | PULIZIA DI AEROTERMI INSTALLATI SINO AD UN'ALTEZZA DI 4 MT. (COMPRESO ATTREZZI D'USO) | cad | € 15,90 | Lit 30.786 |
| 05.P66.A20 005 | PULIZIA DI AEROTERMI INSTALLATI AD ALTEZZA SUPERIORE A 4 MT. (NEL PREZZO E' COMPRENSIVO L'USO DI OGNI TIPO DI ATTREZZO QUALI: SCALE, TRABATTELLI, PONTEGGI, ECC.) | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 05.P66.A30 005 | PULIZIA DI CALDAIA IN GHISA, O IN FERRO A TUBI D'ACQUA, DI POTENZIALITA' INFERIORE A CAL/H 60000 O CALDAIA MURALE DI QUALSIASI POTENZIALITA' | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P66.A40 005 | IDEM DI CALDAIA DI POTENZIALITA' OLTRE CAL/H 60000 | cad | € 38,00 | Lit 73.578 |
|  | PULIZIA DI CALDAIA IN FERRO A TUBI DA FUMO |  |  |  |
| 05.P66.A50 005 | TIPO MARINA O PRESSURIZZATA IN ACCIAIO | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |
| 05.P66.A50 010 | TIPO CORNOVAGLIA | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
|  | PULIZIA DI CALDAIA IN GHISA, PRESSURIZZATA, |  |  |  |
| 05.P66.A60 005 | DI QUALSIASI POTENZIALITA' | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |
|  | PULIZIA DI CANNE VERTICALI IN MURATURA O ALTRO; PER OGNI CAMINO VERTICALE |  |  |  |
| 05.P66.A70 005 | DI QUALSIASI DIMENSIONE E ALTEZZA | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
|  | PULIZIA DI CONDOTTO DA FUMO, COMPRESO LE ROTTURE OCCORRENTI ED I RIPRISTINI |  |  |  |
| 05.P66.A80 005 | PER CONDOTTI INFERIORI A MT. 2 | ml | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 05.P66.A80 010 | PER CONDOTTI OLTRE MT. 2 | ml | € 4,48 | Lit 8.674 |
|  | PULIZIA DI GENERATORE D'ARIA CALDA |  |  |  |
| 05.P66.A90 005 | DI QUALSIASI POTENZIALITA' | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 05.P66.B00 005 | PULIZIA MOBILETTI TERMOVENTILANTI COMPRENDENTE: LA SOFFIATURA O EVENTUALE SOSTITUZIONE DEL FILTRO, LA PULIZIA DELLO SCAMBIATORE, IL CONTROLLO DEI COMANDI ELETTRICI | cad | € 12,70 | Lit 24.590 |
|  | PULIZIA SERBATOI COMBUSTIBILE |  |  |  |
| 05.P66.B10 005 | DI QUALUNQUE DIMENSIONE | cad | € 238,00 | Lit 460.832 |
| 05.P66.B20 005 | PULIZIA STUFE DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONI COMPRESI I TUBI E RELATIVI RIPRISTINI | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 05.P66.B30 005 | RIMOZIONE DI RESIDUO DELLA COMBUSTIONE, DAI LOCALI DI DEPOSITO ALLE DISCARICHE, O NEI LUOGHI STABILITI DALLA DIREZIONE LAVORI | mc | € 75,40 | Lit 145.994 |
|  | PULIZIE: TUTTI GLI ARTICOLI DA P66A30 A P66B30 DELL'ELENCO PREZZI "LUGLIO 1991" - COMPRESO TRASPORTO DEI RESIDUI E ONERI DI SMALTIMENTO,NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE,E PER QUALSIASI CLASSIFICAZIONE DEL RESIDUO DIVERSO DALL'URBANO. AUMENTO SUI PREZZI DEI PREDETTI ARTICOLI DEL: |  |  |  |
| 05.P66.B35 005 | AUMENTO SUI PREZZI DEI PREDETTI ARTICOLI DEL: | % | 50 |  |

| 05.P67 | PEZZI SPECIALI RACCORDERIA, TUBAZIONI, SARACINESCHE, VALVOLAME, RIPARAZIONI VARIE (MISURA UNI-GAS)-PROVVISTA E POSA IN OPERA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.P67.A10 005 | BARROTTI, GRIGLIE, IN GHISA PER CALDAIE | kg | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 05.P67.A20 005 | BULLONI DI FERRO FILETTATI CON DADO | kg | € 2,47 | Lit 4.782 |
| 05.P67.A30 005 | BULLONI DI OTTONE FILETTATI CON DADO | kg | € 6,06 | Lit 11.733 |
|  | CASSETTE DA INCASSO PER COLLETTORI COMPLANARI DI LAMIERA ZINCATA SPORTELLO DI LAMIERA VERNICIATA BLOCCABILE AD INCASTRO E CON CHIAVE: |  |  |  |
| 05.P67.A40 005 | 25X33 | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P67.A40 010 | 25X50 | cad | € 27,70 | Lit 53.634 |
| 05.P67.A40 015 | 33X70 | cad | € 36,10 | Lit 69.899 |
| 05.P67.A50 005 | CHIUSINI DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONI | kg | € 2,37 | Lit 4.588 |
|  | COLLETTORI COMPLANARI COMPONIBILI SEMPLICI, DI RAME, (IMPIANTO MODUL) COMPLETI DI TAPPO CIECO E RIDOTTO: |  |  |  |
| 05.P67.A60 005 | DUE DERIVAZIONI 3/4" - 1/2" | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P67.A60 010 | DUE DERIVAZIONI 1" - 1/2" | cad | € 7,90 | Lit 15.296 |
| 05.P67.A60 015 | TRE DERIVAZIONI 3/4" - 1/2" | cad | € 6,32 | Lit 12.237 |
| 05.P67.A60 020 | TRE DERIVAZIONI 1" - 1/2" | cad | € 9,99 | Lit 19.343 |
| 05.P67.A60 025 | QUATTRO DERIVAZIONI 3/4" - 1/2" | cad | € 7,37 | Lit 14.270 |
| 05.P67.A60 030 | QUATTRO DERIVAZIONI 1" - 1/2" | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
|  | COLLETTORI COMPLANARI SIMMETRICI DERIVAZIONE DI ENTRATA E USCITA COMPLANARI CON IL MEDESIMO NUMERO DI DERIVAZIONI SUI DUE LATI. DI RAME. ATTACCHI COLONNA A MANICOTTO. |  |  |  |
| 05.P67.A70 005 | 8 DERIVAZ. (4X4) 4 DERIVAZIONI SU CIASCUN LATO. | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P67.A70 010 | 12 DERIVAZ. (6X6) 6 DERIVAZIONI SU CIASCUN LATO. | cad | € 58,00 | Lit 112.303 |
| 05.P67.A70 015 | 16 DERIVAZ. (8X8) 8 DERIVAZIONI SU CIASCUN LATO. | cad | € 68,50 | Lit 132.634 |
| 05.P67.A70 020 | 20 DERIVAZ. (10X10) 10 DERIVAZ. SU CIASCUN LATO. | cad | € 84,30 | Lit 163.227 |
|  | COLLETTORI COMPLANARI ASIMMETRICI DERIVAZIONI DI ENTRATA E USCITA COMPLANARI MA CON DIVERSO NUMERO DI DERIVAZ. SUI DUE LATI DI RAME. ATTACCHI COLONNA A MANICOTTO. |  |  |  |
| 05.P67.A80 005 | 6 DERIV. (2X4) - 2 DERIV. SU UN LATO 4 SULL'ALTRO | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 05.P67.A80 010 | 10 DERIV. (4X6) - 4 DERIV. SU UN LATO 6 SULL'ALTRO | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P67.A80 015 | 12 DERIV. (4X8) - 4 DERIV. SU UN LATO 8 SULL'ALTRO | cad | € 58,00 | Lit 112.303 |
| 05.P67.A80 020 | 14 DERIV. (6X8) - 6 DERIV. SU UN LATO 8 SULL'ALTRO | cad | € 65,90 | Lit 127.600 |
| 05.P67.A80 025 | 18 DERIV. (8X10) - 8 DERIV. SU UN LATO 10 SULL'ALTRO | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
|  | COMPENSATORI DI DILATAZIONE A SOFFIETTO METALLICO PLURILAMELLARE IN ACCIAIO INOX CON GIUNZIONI A FLANGE E/O MANICOTTI OD A CODOLI DA SALDARE, DATO IN OPERA |  |  |  |
| 05.P67.A90 005 | - FINO A DN 40 | cad | € 222,00 | Lit 429.851 |
| 05.P67.A90 010 | - FINO A DN 50 | cad | € 230,00 | Lit 445.342 |
| 05.P67.A90 015 | - FINO A DN 65 | cad | € 296,00 | Lit 573.135 |
| 05.P67.A90 020 | - FINO A DN 80 | cad | € 317,00 | Lit 613.797 |
| 05.P67.A90 025 | - FINO A DN 100 | cad | € 385,00 | Lit 745.463 |
| 05.P67.A90 030 | - FINO A DN 125 | cad | € 496,00 | Lit 960.389 |
| 05.P67.A90 035 | - FINO A DN 150 | cad | € 527,00 | Lit 1.020.414 |
| 05.P67.A90 040 | - FINO A DN 200 | cad | € 700,00 | Lit 1.355.389 |
|  | CURVE FERRO STAMPATE NERE DIAM. INTERNO |  |  |  |
| 05.P67.B00 005 | DIAM. INTERNO | mm | € 0,19 | Lit 367 |
|  | CURVE FERRO STAMPATE NERE JUTATE E CATRAM. |  |  |  |
| 05.P67.B10 005 | DIAM. INTERNO | mm | € 0,22 | Lit 425 |
|  | CURVE IN P. V. C. |  |  |  |
| 05.P67.B20 005 | DIAM. INTERNO | mm | € 0,16 | Lit 309 |
|  | DETENTORI PER RADIATORI COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO |  |  |  |
| 05.P67.B30 005 | PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE | mm | € 0,39 | Lit 755 |
|  | FLANGE IN ACCIAIO DOLCE DI QUALSIASI DIAMETRO, SPESSORE,CIECHE O CON FORI PER BULLONI |  |  |  |
| 05.P67.B40 005 | PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE | mm | € 0,20 | Lit 387 |
| 05.P67.B50 005 | GRIGLIE IN GHISA PER STUFE | kg | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 05.P67.B60 005 | MENSOLE PER RADIATORI | cad | € 7,90 | Lit 15.296 |
| 05.P67.B70 005 | PEZZI SPECIALI IN GHISA, QUALI PORTINE, CONTROPORTINE, ZOCCOLI PER CALDAIE, PIEDI PER RADIATORI, COLLETTORI, FLANGE, RACCORDI, COMPRESO MATERIALI DI CONSUMO | kg | € 3,95 | Lit 7.648 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA PROFILATI IN FERRO DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONI. |  |  |  |
| 05.P67.B85 005 | QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONI | kg | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 05.P67.B90 005 | STAFFE A COLLARE PER RADIATORI | cad | € 6,32 | Lit 12.237 |
| 05.P67.B95 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA STAFFA DI SOSTEGNO PER TUBAZ. FINO 1" CON COLLARE IN ACCIAIO ZINCATO, DADO ELETTROSALDATO M8,TONDINO FILETTATO,VITI LATERALI E TASSELLO IN NYLON. | cad | € 3,69 | Lit 7.144 |
|  | TRONCHETTI FLANGIATI PER CALDAIE (LEGGE 373) MISURATORI DI PORTATA COMPLETI DI CONTROFLANGE |  |  |  |
| 05.P67.C00 005 | FINO A DN 100 - PER OGNI MM. DI DN | mm | € 3,15 | Lit 6.099 |
| 05.P67.C00 010 | OLTRE A DN 100 - PER OGNI MM. DI DN | mm | € 9,46 | Lit 18.317 |
| 05.P67.C10 005 | RACCORDERIA IN BRONZO PER TUBAZIONI IN RAME O FERRO | kg | € 23,00 | Lit 44.534 |
| 05.P67.C20 005 | RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE PER TUBAZIONI NERE | kg | € 19,50 | Lit 37.757 |
| 05.P67.C30 005 | RACCORDERIA PER TUBAZIONE ZINCATA | kg | € 21,00 | Lit 40.661 |
| 05.P67.C40 005 | RACCORDERIA PER TUBAZIONE ZINCATA PLASTIFICATA | kg | € 24,30 | Lit 47.051 |
|  | RACCORDERIA IN P. V. C. TUTTI I DIAMETRI (NOMINALI) |  |  |  |
| 05.P67.C50 005 | PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE | mm | € 0,95 | Lit 1.839 |
| 05.P67.C60 005 | TUBAZIONE IN ACCIAIO NORMALIZZATO E RIVESTITA IN GUAINA DI P. V. C. | kg | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 05.P67.C70 005 | TUBAZIONE IN ACCIAIO NORMALIZZATO COME ART. I67C60 MA INCASSATA, COMPRESA LA FORMAZIONE DELLA TRACCIA E RIPRISTINO | kg | € 33,80 | Lit 65.445 |
| 05.P67.C80 005 | TUBAZIONE DI RAME, NUDA | kg | € 12,70 | Lit 24.590 |
| 05.P67.C90 005 | TUBAZIONE DI RAME RIVESTITA CON GUAINA PLASTICA P. V. C. STELLARE TERMOISOLANTE E PROTETTIVA | kg | € 15,90 | Lit 30.786 |
| 05.P67.D00 005 | TUBAZIONE IN RAME RIVESTITA COME ART. 67C90 INCASSATA - COMPRESA LA FORMAZIONE DELLA TRACCIA E RIPRISTINI | kg | € 39,60 | Lit 76.676 |
|  | TUBAZIONE IN POLIETILENE RETICOLATO AD ALTA DENSITA',CON CAMPO DI IMPIEGO DA +100 A - 100 GRADI CENTIGRADI PER REALIZZAZIONE DI IMPANTI SOTTO PAVIMENTO A BASSA TEMPERATURA E COMPLETI DI CASSETTE CON SPORTELLO, COLLETTORI, VALVOLAME A SFERA, VALVOLE E DETENTORI, VALVOLE SFOGO ARIA AUTOMATICHE, RUBINETTI DI SCARICO, ATTACCHI STAFFE, TERMOMETRO SU OGNI COLLETTORE, GRAFFETTE DI FISSAGGIO E QUANT'ALTRO NECESSARIO |  |  |  |
| 05.P67.D05 005 | EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 60 W. | mq | € 20,10 | Lit 38.919 |
| 05.P67.D05 010 | EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 70 W. | mq | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 05.P67.D05 015 | EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 80 W. | mq | € 22,20 | Lit 42.985 |
| 05.P67.D05 020 | EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 90 W. | mq | € 23,80 | Lit 46.083 |
| 05.P67.D05 025 | EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 100 W. | mq | € 25,30 | Lit 48.987 |
| 05.P67.D05 030 | EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 110 W. | mq | € 26,90 | Lit 52.085 |
| 05.P67.D05 035 | EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 120 W. | mq | € 28,50 | Lit 55.183 |
| 05.P67.D05 040 | EMISSIONE TERMICA PER MQ DI PAVIMENTO 130 W. | mq | € 29,60 | Lit 57.313 |
|  | TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, COMPRESO LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI: |  |  |  |
| 05.P67.D10 005 | PER DIAM. SINO A 3/4" | kg | € 4,00 | Lit 7.745 |
| 05.P67.D10 010 | PER DIAM. SINO A 2" | kg | € 3,16 | Lit 6.118 |
| 05.P67.D10 015 | PER DIAM. OLTRE A 2" | kg | € 2,58 | Lit 4.995 |
|  | TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, INCASSATI, COMPRESO GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE MURARIE ANCHE PER FORMAZIONE DELLE TRACCE, VERNICIATURA, RIPRISTINI |  |  |  |
| 05.P67.D20 005 | PER DIAM. SINO A 3/4" | kg | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P67.D20 010 | PER DIAM. OLTRE 3/4" | kg | € 6,85 | Lit 13.263 |
|  | TUBI IN FERRO MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI, OPERE MURARIE, RIPRISTINI |  |  |  |
| 05.P67.D30 005 | PER DIAM. SINO A 3/4" | kg | € 4,42 | Lit 8.558 |
| 05.P67.D30 010 | PER DIAM. SINO A 2" | kg | € 3,37 | Lit 6.525 |
| 05.P67.D30 015 | PER DIAM. OLTRE A 2" | kg | € 3,06 | Lit 5.924 |
|  | TUBI IN FERRO MANNESMANN ZINCATI, INCASSATI COMPRESO LE GIUNZIONI, OPERE MURARIE ANCHE PER FORMAZIONE DELLE TRACCE, RIPRISTINI |  |  |  |
| 05.P67.D40 005 | PER DIAM. SINO A 3/4" | kg | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 05.P67.D40 010 | PER DIAM. OLTRE 3/4" | kg | € 7,76 | Lit 15.025 |
|  | TUBI IN FERRO MANNESMANN DI CUI AGLI ARTICOLI 67D10 - 67D20 - 67D30 - 67D40 PER INSTALLAZIONE COMPLESSIVA, NEL CONTESTO DEL LAVORO EFFETTUATO, LIMITATA AI SEGUENTI QUANTITATIVI: |  |  |  |
| 05.P67.D50 005 | DA KG. 0. 5 A KG. 10 AUMENTO SUGLI ART. SUINDICATI | % | 80 |  |
| 05.P67.D50 010 | DA KG. 10. 1 A KG. 40 AUMENTO SUGLI ART. SUINDICATI | % | 50 |  |
|  | TUBI MANNESMANN JUTATI E CATRAMATI |  |  |  |
| 05.P67.D60 005 | PER DIAMETRI SINO A 2" | kg | € 4,21 | Lit 8.151 |
| 05.P67.D60 010 | PER DIAMETRI OLTRE A 2" | kg | € 3,16 | Lit 6.118 |
|  | TUBI IN P. V. C. |  |  |  |
| 05.P67.D70 005 | PER DIAM. SINO A 3/4" | ml | € 3,42 | Lit 6.622 |
| 05.P67.D70 010 | PER DIAM. DA 1" A 1" 1/2 | ml | € 6,74 | Lit 13.050 |
| 05.P67.D70 015 | PER DIAM. OLTRE 1" 1/2 | ml | € 10,10 | Lit 19.556 |
|  | TUBI PER CALDAIE A TUBI DA FUMO, COMPRESO LO SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI QUELLI DA SOSTITUIRE, TAGLIO NELLE GIUSTE MISURE, RICOTTURA TESTATE, MANDRINATURA, DI QUALUNQUE DIAMETRO (ESCLUSE LE MURATURE) |  |  |  |
| 05.P67.D80 005 | SINO ALLA SOSTITUZIONE DI 3 TUBI | kg | € 17,40 | Lit 33.691 |
| 05.P67.D80 010 | OLTRE ALLA SOSTITUZIONE DI 3 TUBI | kg | € 10,10 | Lit 19.556 |
|  | TUBI PREISOLATI E ACCESSORI - COME DA ARTICOLO 57H00 A ART. 57H60 |  |  |  |
| 05.P67.D90 005 | AUMENTO SU DETTI ARTICOLI | % | 20 |  |
| 05.P67.E00 005 | TUBI ZINCATI RIVESTITI IN POLIETILENETUTTI I DIAMETRI | kg | € 4,56 | Lit 8.829 |
|  | RUBINETTERIE IN GENERE |  |  |  |
| 05.P67.E10 005 | PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE | mm | € 0,26 | Lit 503 |
|  | SARACINESCHE CON CORPO IN GHISA CON FLANGE |  |  |  |
| 05.P67.E20 005 | PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE | mm | € 1,26 | Lit 2.439 |
|  | SARACINESCHE IN BRONZO A MANICOTTO |  |  |  |
| 05.P67.E30 005 | PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE | mm | € 1,21 | Lit 2.342 |
|  | VALVOLAME SPECIALE A SFERA IN ACCIAIO - |  |  |  |
| 05.P67.E40 005 | PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE | mm | € 7,90 | Lit 15.296 |
|  | VALVOLAME A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE |  |  |  |
| 05.P67.E50 005 | PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE | mm | € 1,42 | Lit 2.749 |
|  | VALVOLAME A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A PIU' VIE - |  |  |  |
| 05.P67.E60 005 | PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE | mm | € 1,32 | Lit 2.555 |
|  | VALVOLAME A SFERA IN OTTONE, FLANGIATO, A 2 O PIU' VIE - |  |  |  |
| 05.P67.E70 005 | PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE | mm | € 1,79 | Lit 3.465 |
|  | VALVOLAME IN BRONZO - |  |  |  |
| 05.P67.E80 005 | PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE | mm | € 1,24 | Lit 2.400 |
|  | VALVOLAME SPECIALE IN GHISA A FLANGE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO - |  |  |  |
| 05.P67.E90 005 | PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE | mm | € 2,08 | Lit 4.027 |
|  | VALVOLAME SPECIALE IN GHISA A VITE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO - |  |  |  |
| 05.P67.F00 005 | PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE | mm | € 2,00 | Lit 3.872 |
|  | VALVOLE DI TARATURA (PER OTTENIMENTO PORTATA COSTANTE INDIPENDENTEMENTE DAL GRADO DI APERTURA, DELLE VALVOLE DI ZONA A 3 VIE) CON REGOLAZIONE MICROMETRICA A MANOPOLA - DI BRONZO - ATTACCHI E PERNO E BOCCHETTONE: |  |  |  |
| 05.P67.F10 005 | DIAM. 3/4" - 3/4" | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P67.F10 010 | DIAM. 1" - 3/4" | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
|  | VALVOLE DI ZONA MOTORIZZATE PROVVISTE DI DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO DELLE VALVOLE IN POSIZIONE APERTA. CORPO DI BRONZO - OTTURATORE DI OTTONE CON GUARNIZIONE OR - ATTACCHI A MANICOTTO: |  |  |  |
| 05.P67.F20 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 81,70 | Lit 158.193 |
| 05.P67.F20 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 05.P67.F20 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 05.P67.F20 020 | DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
|  | IDEM COME ARTICOLO 67F20 MA A 3 VIE: |  |  |  |
| 05.P67.F30 005 | DIAM. 3/4" | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
| 05.P67.F30 010 | DIAM. 1" | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
|  | VALVOLE PER RADIATORI, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO |  |  |  |
| 05.P67.F40 005 | PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE | mm | € 0,41 | Lit 793 |
|  | VALVOLE IN P. V. C. TUTTI I DIAMETRINOMINALI |  |  |  |
| 05.P67.F50 005 | PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE | mm | € 2,05 | Lit 3.969 |
|  | RIPARAZIONI DI VALVOLE, DETENTORI, SARACINESCHE, RUBINETTERIE ECC. COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO: |  |  |  |
| 05.P67.F60 005 | RIFACIMENTO PREMISTOPPA | cad | € 6,32 | Lit 12.237 |
| 05.P67.F60 010 | SOSTITUZIONE GUARNIZIONI | cad | € 7,90 | Lit 15.296 |
| 05.P67.F70 005 | RISTAFFAGGIO TUBAZIONI CON STAFFE IN PROFILATI METALLICI | kg | € 1,84 | Lit 3.562 |
| 05.P67.F80 005 | RULLI DI SCORRIMENTO MONTATI SU STAFFE O FISSATI STABILMENTE A MURO | cad | € 76,40 | Lit 147.931 |
|  | SALDATURA ELETTRICA, COMPRESA ATTREZZATURA, ELETTRODI DI QUALSIASI METALLO, ECC. |  |  |  |
| 05.P67.F90 005 | ESEGUITA SUL POSTO | cm | € 0,51 | Lit 987 |
| 05.P67.F90 010 | ESEGUITA IN OFFICINA | cm | € 0,34 | Lit 658 |
| 05.P67.G00 005 | SALDATURA OSSIACETILENICA | cm | € 0,52 | Lit 1.006 |
| 05.P67.G10 005 | SOSTITUZIONI DI PARTI IN LEGA DI ALLUMINIO, BRONZO, ACCIAIO SPECIALE PER RIPARAZIONE POMPE E BRUCIATORI | kg | € 31,70 | Lit 61.379 |

| 05.P68 | SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, DEMOLIZIONI, APPARECCHI SCALDANTI E ACCESSORI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARICO DI IMPIANTO CON SFOGO ARIA |  |  |  |
| 05.P68.A10 005 | PER EDIFICI SINO A MC. 5000 | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P68.A10 010 | PER EDIFICI SINO A MC. 15000 | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P68.A10 015 | PER EDIFICI SINO A MC. 45000 | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 05.P68.A10 020 | PER EDIFICI OLTRE A MC. 45000 | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
|  | DEMOLIZIONE O RIMOZIONE SERBATOI PER COMBUSTIBILI |  |  |  |
| 05.P68.A20 005 | DI QUALSIASI DIMENSIONE | kg | € 0,53 | Lit 1.026 |
|  | DISTACCO DALL'IMPIANTO DI CALDAIA MURALE PER SOSTITUZIONE O DEMOLIZIONE |  |  |  |
| 05.P68.A30 005 | DI QUALSIASI POTENZIALITA' | cad | € 15,90 | Lit 30.786 |
|  | DISTACCO DALL'IMPIANTO DI ELETTROPOMPE PER SOSTITUZIONE O DEMOLIZIONE |  |  |  |
| 05.P68.A40 005 | DI QUALSIASI PORTATA | cad | € 18,50 | Lit 35.820 |
|  | DISTACCO DALL'IMPIANTO DI QUALSIASI TIPO DI BRUCIATORE DI OLIO COMBUSTIBILE O GAS METANO PER SOSTITUZIONE O DEMOLIZIONE |  |  |  |
| 05.P68.A50 005 | DI QUALSIASI TIPO | cad | € 7,90 | Lit 15.296 |
|  | DISTACCO DALL'IMPIANTO DI TUTTI I TIPI DI CORPI SCALDANTI, DI QUALSIASI DIMENSIONE, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO PER SOSTITUZIONE O DEMOLIZIONE |  |  |  |
| 05.P68.A60 005 | DI QUALSIASI DIMENSIONE | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
|  | DISTACCO DALL'IMPIANTO DI SARACINESCHE O VALVOLE A VITE O A FLANGE PER SOSTITUZIONE O DEMOLIZIONE |  |  |  |
| 05.P68.A70 005 | A VITE O A FLANGE | cad | € 2,63 | Lit 5.092 |
|  | DISTACCO DALL'IMPIANTO DI VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI, PER RIPARAZIONI O SOSTITUZIONI |  |  |  |
| 05.P68.A80 005 | DI QUALSIASI DIAMETRO | cad | € 1,84 | Lit 3.562 |
|  | DISTACCO E RIATTACCO ALL'IMPIANTO CALDAIA MURALE PER RIPARAZIONE |  |  |  |
| 05.P68.A90 005 | DI QUALSIASI POTENZIALITA' | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
|  | DISTACCO E RIATTACCO ALL'IMPIANTO DI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE, SARACINESCHE, INSERITE SULLE TUBAZIONI PER RIPARAZIONI: |  |  |  |
| 05.P68.B00 005 | SARACINESCHE O VALVOLE CON FLANGE | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P68.B00 010 | SARACINESCHE O VALVOLE A VITE | cad | € 19,50 | Lit 37.757 |
|  | LAVAGGIO INTERNO, CON GETTO D'ACQUA, DI RADIATORI |  |  |  |
| 05.P68.B10 005 | DI QUALSIASI DIMENSIONE | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
|  | RIATTACCO AGLI IMPIANTI DI TUTTI I TIPI DI CORPI SCALDANTI, DI QUALSIASI DIMENSIONE, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO |  |  |  |
| 05.P68.B20 005 | DI QUALSIASI DIMENSIONE | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
|  | RIATTACCO DI VALVOLE O DETENTORI PER RADIATORI |  |  |  |
| 05.P68.B30 005 | DI QUALSIASI DIAM. | cad | € 2,37 | Lit 4.588 |
|  | SCARICO IMPIANTO DI QUALSIASI POTENZIALITA' |  |  |  |
| 05.P68.B40 005 | DI QUALSIASI POTENZIALITA' | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
|  | SMONTAGGIO, DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI TUBAZIONI, PARTI IN FERRO, DI QUALUNQUE DIAMETRO O SPESSORE, COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO - RIPRISTINI |  |  |  |
| 05.P68.B50 005 | DI QUALSIASI DIAMETRO O SPESSORE | kg | € 0,95 | Lit 1.839 |
|  | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO BATTERIA TERMOVENTILANTE DI QUALSIASI DIMENSIONE PER RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE, COMPRESE EVENTUALI OPERE MURARIE PER DEMOLIZIONI, RIPRISTINI |  |  |  |
| 05.P68.B60 005 | DI QUALSIASI DIMENSIONE | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
|  | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO BOYLER DI QUALUNQUE TIPO, SIA PER RIPARAZIONI CHE PER SOSTITUZIONE SERPENTINO, E PULIZIA INTERNA: |  |  |  |
| 05.P68.B70 005 | PER capacità' SINO A LT. 500 | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P68.B70 010 | PER capacità' OLTRE LT. 500 | cad | € 169,00 | Lit 327.229 |
|  | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CALDAIA IN ACCIAIO A TUBI D'ACQUA DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONI PER SOSTITUZIONE TUBI E RIPARAZIONI: |  |  |  |
| 05.P68.B80 005 | PER Kcal/h SINO Kcal/h 200000 | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 05.P68.B80 010 | PER Kcal/h OLTRE Kcal/h 200000 | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |
|  | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CALDAIA IN ACCIAIO A TUBI DA FUMO PER SOSTITUZIONE TUBI : |  |  |  |
| 05.P68.B90 005 | CALD. TIPO MARINA O PRES. - POT. SINO Kcal/h 200000 | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
| 05.P68.B90 010 | CALD. TIPO MARINA O PRES. - POT. SINO Kcal/h 500000 | cad | € 185,00 | Lit 358.209 |
| 05.P68.B90 015 | CALD. TIPO MARINA O PRES. - POT. SINO Kcal/h 1000000 | cad | € 317,00 | Lit 613.797 |
| 05.P68.B90 020 | CALD. TIPO MARINA O PRES. - POT. OLTRE Kcal/h 1000000 | cad | € 396,00 | Lit 766.762 |
| 05.P68.B90 025 | CALDAIE TIPO MARINA SCOMPONIBILE | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 05.P68.B90 030 | CALDAIE TIPO CORNOVAGLIA | cad | € 317,00 | Lit 613.797 |
|  | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CALDAIA IN GHISA SIA PER SOSTITUZIONE ELEMENTI O NIPPLES, SIA PER RIDUZIONE O AUMENTO DELLA SUPERFICE RADIANTE, COMPRESI I NIPPLES NUOVI E I MATERIALI DI CONSUMO; PER OGNI ELEMENTO DI TESTATA DI CALDAIE COSTITUI TE DA ELEMENTI MONOBLOCCO, OPPURE MEZZO ELEMENTO DI TESTATA DI CALDAIE NORMALI,DI POTENZIALITA' SINO A CAL/H 200. 000,AD ELEMENTI DOPPI |  |  |  |
| 05.P68.C00 005 | ELEM. TEST. MONOBL. O 1/2 ELEM. TEST. A ELEM. DOPPI | cad | € 87,00 | Lit 168.455 |
| 05.P68.C00 010 | PER ELEMENTO MONOBLOCCO INTERMEDIO | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P68.C00 015 | PER MEZZO ELEMENTO INTERMEDIO | cad | € 23,80 | Lit 46.083 |
|  | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CALDAIA IN GHISA SIA PER SOSTITUZIONE ELEMENTI O NIPPLES, SIA PER RIDUZIONE O AUMENTO DELLA SUPERFICE RADIANTE, COMPRESI I NIPPLES NUOVI E I MATERIALI DI CONSUMO; CALDAIE SIA NORMALI CHE PRESSURIZZATE DI POTENZIALITA' SINO CAL/H 500. 000: PER ELEMENTO DI TESTATA DI CALDAIE COSTITUITE DA ELEMENTI MONOBLOCCO, OPPURE MEZZO ELEMENTO DI TESTATA DI CALDAIE NORMALI AD ELEMENTI DOPPI. |  |  |  |
| 05.P68.C10 005 | ELEM. TEST. MONOBL. O 1/2 ELEM. TEST. A ELEM. DOPPI | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
| 05.P68.C10 010 | PER ELEMENTO MONOBLOCCO INTERMEDIO | cad | € 57,70 | Lit 111.722 |
| 05.P68.C10 015 | PER MEZZO ELEMENTO INTERMEDIO | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
|  | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CALDAIA IN GHISA SIA PER SOSTITUZIONE ELEMENTI O NIPPLES, SIA PER RIDUZIONE O AUMENTO DELLA SUPERFICE RADIANTE,COMPRESI I NIPPLES NUOVI E I MATERIALI DI CONSUMO; CALDAIE SIA NORMALI CHE PRESSURIZZATE DI POTENZIALITA' OLTRE CAL/H 500. 000: PER ELEMENTO DI TE STATA DI CALDAIE COSTITUITE DA ELEMENTI MONOBLOC CO, OPPURE MEZZO ELEMENTO DI TESTATA DI CALDAIE NORMALI AD ELEMENTI DOPPI. |  |  |  |
| 05.P68.C20 005 | ELEM. TEST. MONOBL. O 1/2 ELEM. TEST. A ELEM. DOPPI | cad | € 195,00 | Lit 377.572 |
| 05.P68.C20 010 | PER ELEMENTO MONOBLOCCO INTERMEDIO | cad | € 73,80 | Lit 142.896 |
| 05.P68.C20 015 | PER MEZZO ELEMENTO INTERMEDIO | cad | € 43,30 | Lit 83.840 |
| 05.P68.C30 005 | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO COPERCHIO PASSO D'UOMO, SERBATOI DI COMBUSTIBILI, SIA PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONI CHE PER ESECUZIONE DI QUALSIASI LAVORO, ANCHE SU DI ESSO | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
|  | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RADIATORI IN GHISA DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONI, PER SOSTITUZIONE ELEMENTI ROTTI, RIDUZIONE O AUMENTO DI SUPERFICE, ELIMINAZIONE PERDITE, COMPRESI I NIPPLES, TAPPI E MATERIALI DI CONSUMO |  |  |  |
| 05.P68.C40 005 | PER ELEMENTO | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P68.C50 005 | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SCAMBIATORI DI CALORE DI QUALUNQUE TIPO, SIA PER RIPARAZIONI CHE PER SOSTITUZIONE SERPENTINO E PULIZIA INTERNA | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 05.P68.C60 005 | SMONTAGGIO, TRASPORTO IN OFFICINA PER REVISIONE, RIMONTAGGIO DI QUALSIASI TIPO DI BRUCIATORE DI OLIO COMBUSTIBILE O GAS METANO | cad | € 34,30 | Lit 66.414 |
|  | SMONTAGGIO, TRASPORTO IN OFFICINA PER REVISIONE, RIMONTAGGIO DI QUALSIASI TIPO DI ELETTROPOMPA, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO: |  |  |  |
| 05.P68.C70 005 | SINO KW 1 | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P68.C70 010 | OLTRE KW 1 SINO KW 3 | cad | € 84,30 | Lit 163.227 |
| 05.P68.C70 015 | OLTRE KW 3 | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
|  | IDEM PER MOTORI ELETTRICI DI QUALSIASI TIPO: |  |  |  |
| 05.P68.C80 005 | SINO KW 1 | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P68.C80 010 | OLTRE KW 1 SINO KW 3 | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 05.P68.C80 015 | OLTRE KW 3 | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
|  | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE MOTORIZZATE, VALVOLE A TRE O PIU' VIE, TERMOREGOLATORI, SCARICATORI DI CONDENSA, PER RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE |  |  |  |
| 05.P68.C90 005 | A FLANGE | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P68.C90 010 | A VITE | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
|  | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VASO D'ESPANSIONE PER PULIZIA, RIPARAZIONI, VERNICIATURA, EVENTUALE SPOSTAMENTO: |  |  |  |
| 05.P68.D00 005 | SINO A LT. 100 | cad | € 34,30 | Lit 66.414 |
| 05.P68.D00 010 | SINO A LT. 500 | cad | € 50,10 | Lit 97.007 |
| 05.P68.D00 015 | OLTRE A LT. 500 | cad | € 89,60 | Lit 173.489 |
|  | SMONTAGGIO PER DEMOLIZIONE DI CALDAIA IN ACCIAIO A TUBI D'ACQUA COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO |  |  |  |
| 05.P68.D10 005 | PER Kcal/h SINO Kcal/h 200000 | cad | € 259,00 | Lit 501.493 |
| 05.P68.D10 010 | PER Kcal/h OLTRE Kcal/h 200000 | cad | € 346,00 | Lit 669.949 |
|  | SMONTAGGIO PER DEMOLIZIONE DI CALDAIA IN ACCIAIO A TUBI DA FUMO, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO: |  |  |  |
| 05.P68.D20 005 | PER CALDAIE SENZA MURATURE | cad | € 514,00 | Lit 995.242 |
| 05.P68.D20 010 | PER CALDAIE CON MURATURE | cad | € 738,00 | Lit 1.428.967 |
|  | SMONTAGGIO PER DEMOLIZIONE CALDAIA IN GHISA,NORMALE, DI POTENZIALITA' SINO 200000 CAL/H; PER OGNI ELEMENTO MONOBLOCCO O DUE MEZZI ELEMENTI. |  |  |  |
| 05.P68.D30 005 | PER OGNI ELEMENTO MONOBLOCCO O DUE MEZZI ELEMENT | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
|  | SMONTAGGIO PER DEMOLIZIONE CALDAIA IN GHISA,SIA NORMALE CHE PRESSURIZZATA, DI POTENZIALITA' SINO 500000 CAL/H; PER OGNI ELEMENTO MONOBLOCCO O DUE MEZZI ELEMENTI |  |  |  |
| 05.P68.D40 005 | PER OGNI ELEMENTO MONOBLOCCO O DUE MEZZI ELEMENT | cad | € 46,90 | Lit 90.811 |
|  | SMONTAGGIO PER DEMOLIZIONE CALDAIA IN GHISA, SIA NORMALE CHE PRESSURIZZATA,DI POTENZIALITA' OLTRE 500000 CAL/H; PER OGNI ELEMENTO MONOBLOCCO O DUE MEZZI ELEMENTI |  |  |  |
| 05.P68.D50 005 | PER OGNI ELEMENTO MONOBLOCCO O DUE MEZZI ELEMENT | cad | € 55,40 | Lit 107.269 |

| 05.P69 | CALDAIE - CORPI SCALDANTI - BOYLERS - ACCESSORI VASI ESPANSIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POSA IN OPERA DI CALDAIA PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA DI QUALUNQUE TIPO, FORMA, DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE CON COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, NIPPLES, PORTINE, TIRANTI, TERMOMETRO A QUADRANTE A CARICA DI MERCURIO, IDROMETRO CON RUBINETTO DI PROVA, RUBINETTI CARICO E SCARICO, OPERE MURARIE PER BASAMENTO E RACCORDO AL CAMINO, MATERIALI DI CONSUMO, GUARNIZIONI, BULLONI, ECC. DATA FUNZIONANTE IN OGNI SUA PARTE PER TUTTE LE CALDAIE IN GHISA AD ELEMENTI SCOMPONIBILI |  |  |  |
| 05.P69.A10 005 | AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DA 58A10 A 58A40 | % | 40 |  |
|  | POSA IN OPERA DI CALDAIA PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA DI QUALUNQUE TIPO, FORMA, DIMENSIONI, COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO, MANTELLO ISOLANTE CON COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, TERMOMETRO A QUADRANTE A CARICA DI MERCURIO, IDROMETRO CON RUBINETTO DI PROVA, RUBINETTI CARICO E SCARICO, OPERE MURARIE PER BASAMENTO E RACCORDO AL CAMINO, MATERIALI DI CONSUMO, GUARNIZIONI, BULLONI, ECC. DATA FUNZIONANTE IN OGNI SUA PARTE. PER TUTTE LE CALDAIE IN ACCIAIO, NORMALI E PRESSURIZZATE, AUMENTI SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 58A50 AL 58A90 - DAL 58B10 AL 58B60 - 58C20DAL 58C40 AL 58C60 |  |  |  |
| 05.P69.A15 005 | AUMENTO DEL | % | 30 |  |
|  | POSA IN OPERA DI CALDAIE IN ACCIAIO A TUBI DI FUMO SCOMPONIBILI IN DUE O PIU' PARTI |  |  |  |
| 05.P69.A20 005 | AUMENTO SUI PREZZI DELL'ART. 58C30 | % | 35 |  |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA CALDAIA IN ACCIAIO "LOW NOX" PER IMPIANTI ACQUA CALDA,DI QUALUNQUE TIPO,MARCA,FORMA E DIMENSIONI,COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO,MANTELLO ISOLANTE,PORTINE,ECC. ; PER GAS CON BRUCIATORE ATMOSFERICO INCORPORATO,RECUPERATORE DI CALORE E VENTILATORE ARIA COMBURENTE. |  |  |  |
| 05.P69.A25 005 | SINO A Kcal/h 11000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 4.196,00 | Lit 8.124.588 |
| 05.P69.A25 010 | SINO A Kcal/h 18000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 4.246,00 | Lit 8.221.402 |
| 05.P69.A25 015 | SINO A Kcal/h 26000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 4.292,00 | Lit 8.310.470 |
| 05.P69.A25 020 | SINO A Kcal/h 35000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 4.356,00 | Lit 8.434.392 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE "LOW NOX" A CONDENSAZIONE PER IMPIANTI ACQUA CALDA,DI QUALUNQUE TIPO, MARCA, FORMA E DIMENSIONI,COMPLETA DI COLLETTORI DI ANDATA E RITORNO,MANTELLO ISOLANTE,PORTINE ECC. ; PER GAS,CON BRUCIATORE ATMOSFERICO A PREMISCELAZIONE,ACCENSIONE ELETTRONICA SENZA FIAMMA PILOTA CON ELETTRODO A IONIZZAZIONE,DATA FUNZIONANTE. |  |  |  |
| 05.P69.A26 005 | SINO A Kcal/h 20000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 1.952,00 | Lit 3.779.599 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA CALDAIA MURALE "LOW NOX"A CONDENSAZIONE CON TUTTE LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE ADATTA ANCHE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA. DATA FUNZIONANTE. |  |  |  |
| 05.P69.A27 005 | SINO A Kcal/h 20000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 2.758,00 | Lit 5.340.232 |
|  | POSA IN OPERA MATERIALI ED ACCESSORI DESCRITTI ALL'ARTICOLO 58C90 |  |  |  |
| 05.P69.A28 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTO ARTICOLO DEL | % | 40 |  |
|  | POSA IN OPERA DI GENERATORE D'ARIA CALDA |  |  |  |
| 05.P69.A30 005 | AUMENTO SUI PREZZI DELL'ART. 58E50 | % | 20 |  |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: GRUPPO TERMICO "LOW NOX" AD ALTO RENDIMENTO PER FUNZIONAMENTO CON COMBUSTIBILI LIQUIDI O GASSOSI CORPO CALDAIA IN ACCIAIO DI QUALITA' CON CAMERA DI COMBUSTIONE DI FORMA SUB - OVALE AD "E" CON L'ASSE PRINCIPALE DISPOSTO VERTICALMENTE,PERCORSO SECONDARIO DEI FUMI ATTRAVERSO ECONOMIZZATORE MONTATO NELL'OVALE SUPERIORE DELLA CAMERA DI COM BUSTIONE,CONDOTTI FUMO CON RILIEVI INTERNI STAMPATI,CASSA FUMO POSTERIORE CON CAMERA DI CALMA. BRUCIATORE A RICONVOGLIAMENTO ESTERNO DEI FUMI A GAS METANO. COMPRESO LINEE ED ALLACCIAMENTI ELETTRICI E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER CONSEGNARLO COMPLETO E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE. |  |  |  |
| 05.P69.A35 005 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 200000 - 300000 | cad | € 28.763,00 | Lit 55.692.934 |
| 05.P69.A35 010 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 300000 - 370000 | cad | € 30.475,00 | Lit 59.007.828 |
| 05.P69.A35 015 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 400000 - 500000 | cad | € 32.530,00 | Lit 62.986.863 |
| 05.P69.A35 020 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 500000 - 600000 | cad | € 34.242,00 | Lit 66.301.757 |
| 05.P69.A35 025 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 600000 - 750000 | cad | € 40.036,00 | Lit 77.520.505 |
| 05.P69.A35 030 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 750000 - 900000 | cad | € 42.143,00 | Lit 81.600.226 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA GRUPPO TERMICO "LOW NOX"AD ALTO RENDIMENTO CON TUTTE LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE MA CON BRUCIATORE,A RICONVOGLIAMENTO ESTERNO DEI FUMI,A GASOLIO. COMPRESO LINEE ED ALLACCIAMENTI ELETTRICI E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER CONSEGNARLO COMPLETO E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE. |  |  |  |
| 05.P69.A37 005 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 200000 - 300000 | cad | € 23.179,00 | Lit 44.880.802 |
| 05.P69.A37 010 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 300000 - 370000 | cad | € 24.233,00 | Lit 46.921.630 |
| 05.P69.A37 015 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 400000 - 500000 | cad | € 26.709,00 | Lit 51.715.835 |
| 05.P69.A37 020 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 500000 - 600000 | cad | € 31.502,00 | Lit 60.996.377 |
| 05.P69.A37 025 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 600000 - 750000 | cad | € 33.188,00 | Lit 64.260.928 |
| 05.P69.A37 030 | - Kcal/h RESE ALL'ACQUA 750000 - 900000 | cad | € 35.822,00 | Lit 69.361.063 |
|  | POSA IN OPERA DI AEROTERMO CON TUBI ALETTATI CON SERRANDA REGOLABILE, MOTORINO, MENSOLE, OPERE MURARIE, MATERIALI DI CONSUMO, QUADRETTO ELETTRICO DI COMANDO, LINEE ELETTRICHE, |  |  |  |
| 05.P69.A40 005 | ESCLUSO APPARECCHIO - DATO FUNZIONANTE. | cad | € 140,00 | Lit 271.077 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA BOYLER ATMOSFERICO A POMPA DI CALORE AD ACCUMULO A CICLO TERMODINAMICO,IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE,PRESSIONE DI ESERCIZIO 6 BAR,EVAPORATORI IN TUBO DI RAME E ALETTATURA IN ALLUMINIO PROTETTI CON VERNICE EPOSSIDICA,CONDENSATORI IN RAME ALETTATO,STAGNATO,ESTRAIBILI. FUNZIONAMENTO CON AUTOMATISMI INTEGRATI. SBRINAMENTO AUTOMATICO CON 4 CICLI NELLE 24 ORE. COMPRESSORE DI TIPO ERMETICO SPECIALE PER POMPA CALORE. DATO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE E FUNZ. |  |  |  |
| 05.P69.A45 005 | ZINCATO MONOBL. PRODUZ. 4100 LT/GIORNO H2O CALDA | cad | € 1.179,00 | Lit 2.282.862 |
| 05.P69.A45 010 | ZINCATO MONOBL. PRODUZ. 11700 LT/GIORNO H2O CALDA | cad | € 1.449,00 | Lit 2.805.655 |
|  | POSA IN OPERA DI BOLLITORE IN ACCIAIO INOX O ZINCATO |  |  |  |
| 05.P69.A50 005 | AUMENTO SUI PREZZI DALL'ART. 59B00 AL 59B30 | % | 25 |  |
|  | POSA IN OPERA DI CORPI SCALDANTI GIA' ESISTENTI IN LOCO O DATI IN FORNITURA DAL COMUNE |  |  |  |
| 05.P69.A60 005 | PER OGNI MCAL/H | cad | € 38,00 | Lit 73.578 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: ADATTATORE PER TUBO DI RAME IDONEO AL COLLEGAMENTO TRA IL TUBO DI RAME E LA VALVOLA O IL DETENTORE DEI RADIATORI |  |  |  |
| 05.P69.A65 005 | DIAMETRI 12X8 - 12X10 - 12X12 | cad | € 1,47 | Lit 2.846 |
| 05.P69.A65 010 | DIAMETRO 12X14 | cad | € 3,00 | Lit 5.808 |
| 05.P69.A65 015 | DIAMETRI 16X8 - 16X10 - 16X12 - 16X14 - 16X15 - 16X16 | cad | € 2,05 | Lit 3.969 |
| 05.P69.A65 020 | DIAMETRI 18X10 - 18X12 - 18X14 - 18X15 - 18X16 - 18X18 | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 05.P69.A65 025 | DIAMETRI 22X16 - 22X18 - 22X22 | cad | € 3,11 | Lit 6.021 |
|  | POSA IN OPERA DI CORPI SCALDANTI LIMITATA A CAL/H 4500 |  |  |  |
| 05.P69.A70 005 | AUMENTO SUI PREZZI DELL'ART. 69A60 | % | 47 |  |
|  | PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 - 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 - DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59F10 AL 59F50 - DAL 59F70 AL 59G10 DAL 59G30 AL 59H50 - DAL 59H70 AL 59H90 - DAL 59I20 AL 59I70 - 59I90 - 59L00 - DAL 59L30 AL 59N50 - DAL 59N80 AL 59P00 - DAL 59P20 AL 59T40 |  |  |  |
| 05.P69.A80 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL | % | 35 |  |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA MISCELATORE TERMOSTATI CO REGOLABILE PER H2O SANITARIA. IN BRONZO,ATTACCHI A BOCCHETTONE. REGOLAZIONE DI FABBRICA A 48 GRADI CENTIGRADI. |  |  |  |
| 05.P69.A85 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 480,00 | Lit 929.409 |
| 05.P69.A85 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 568,00 | Lit 1.099.801 |
| 05.P69.A85 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 599,00 | Lit 1.159.825 |
| 05.P69.A85 020 | DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 655,00 | Lit 1.268.256 |
| 05.P69.A85 025 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 1.028,00 | Lit 1.990.485 |
| 05.P69.A85 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 1.174,00 | Lit 2.273.180 |
| 05.P69.A90 005 | POSA IN OPERA DI PIASTRA MURALE RAGGIANTE IN ACCIAIO COMPLETA DI MENSOLE, OPERE MURARIE, TAPPI, NIPPLES, MATERIALI DI CONSUMO E VERNICIATURA | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
|  | POSA IN OPERA DI SCAMBIATORE DI CALORE COME AGLI ARTICOLI 59C10 - 59C20 - 59C30, PER ACQUA CALDA E FREDDA |  |  |  |
| 05.P69.B00 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI | % | 25 |  |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA POMPA DI CALORE CON SE RBATOIO DELL'ACQUA PROTETTO DALLA CORROSIONE DA DOPPIO RIVESTIMENTO DI "TECTAN",CON EVAPORATORE TOROIDALE AVENTE UNA GRANDE SUPERFICIE DI SCAMBIO SULL'ESTRAZIONE DELL'ARIA AMBIENTE,CON CONDENSATORE IN ACCIAIO AL CROMO,CON SCAMBIATORE PER CALDAIA IN ACCIAIO AL CROMO; RIVESTIMENTO TOTALE CON SCHIUMA DI POLIURETANO. PRODUZIONE DI ACQUA CALDA CON PRELIEVO ISTANTANEO DOPO LA MESSA IN TEMPERATURA LT 305 - 420,CONTINUATIVO/GIORNO LT 2000 - 2200,DATA COMPLETA IN OGNI SUA PARTE E FUNZIONANTE. |  |  |  |
| 05.P69.B05 005 | LT 305 PRELIEVO ISTANT. DOPO LA MESSA IN TEMPER. | cad | € 3.571,00 | Lit 6.914.420 |
| 05.P69.B05 010 | LT 420 PRELIEVO ISTANT. DOPO LA MESSA IN TEMPER. | cad | € 3.923,00 | Lit 7.595.987 |
|  | POSA IN OPERA DI TUBO ALETTATO COMPLETAMENTE IN FERRO CON O SENZA FLANGE, MENSOLE, OPERE MURARIE, MATERIALI DI CONSUMO, |  |  |  |
| 05.P69.B10 005 | AUMENTO SUI PREZZI DELL'ART. 58E90 | ml | € 4,21 | Lit 8.151 |
| 05.P69.B20 005 | POSA IN OPERA DI VENTILCONVETTORE ESCLUSE LINEE ELETTRICHE | cad | € 23,80 | Lit 46.083 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE,CON CORPO IN BRONZO,VALVOLA IN OTTONE,GUARNIZIONE,MOLLA INOX CON IMBUTO A GOMITO INCORPORATO PER MONTAGGIO VERTICALE DISCENDENTE OD ORIZZONTALE - PN 10 - |  |  |  |
| 05.P69.B22 005 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 331,00 | Lit 640.905 |
| 05.P69.B22 010 | DIAMETRO 1" | cad | € 408,00 | Lit 789.998 |
| 05.P69.B22 015 | DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 460,00 | Lit 890.684 |
| 05.P69.B22 020 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 812,00 | Lit 1.572.251 |
| 05.P69.B22 025 | DIAMETRO 2" | cad | € 839,00 | Lit 1.624.530 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA NON CONTROLLABILE,CON CORPO IN BRONZO,VALVOLA IN OTTONE,MOLLA IN ACCIAIO INOX,MEMBRANA E GUARNIZIONE IN NITRILE,DADO DI UNIONE SMONTABILE E POSIZIONATORE DI EVACUAZIONE PN 10 |  |  |  |
| 05.P69.B23 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 76,40 | Lit 147.931 |
| 05.P69.B23 015 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 69,60 | Lit 134.764 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE,CON CORPO IN GHISA A FLANGE,VALVOLA IN BRONZO,GUARNIZIONI IN NITRILE,MOLLE IN ACCIAIO INOX,IMBUTO INCORPORATO PN10 |  |  |  |
| 05.P69.B24 005 | DN 60 | cad | € 2.349,00 | Lit 4.548.298 |
| 05.P69.B24 010 | DN 65 | cad | € 2.363,00 | Lit 4.575.406 |
| 05.P69.B24 015 | DN 80 | cad | € 2.493,00 | Lit 4.827.121 |
| 05.P69.B24 020 | DN 100 | cad | € 3.507,00 | Lit 6.790.498 |
| 05.P69.B24 025 | DN 150 | cad | € 5.526,00 | Lit 10.699.828 |
| 05.P69.B24 030 | DN 200 | cad | € 9.483,00 | Lit 18.361.648 |
| 05.P69.B24 035 | DN 250 | cad | € 13.697,00 | Lit 26.521.090 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DISCONNETTORE D'ESTREMITA' DEL TIPO ROMPI VUOTO CON CORPO IN OTTONE, GUARNIZIONE E MEMBRANA IN NITRILE,MOLLA IN ACCIAIO INOX,PER MONTAGGIO VERTICALE ASCENDENTE. |  |  |  |
| 05.P69.B25 005 | DIAMETRO 3/4 | cad | € 17,20 | Lit 33.303 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA ELETTROVALVOLA A DUE VIE,PER ACQUA,A MANICOTTO,FILETTATA,IN BRONZO. |  |  |  |
| 05.P69.B26 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 52,30 | Lit 101.266 |
| 05.P69.B26 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 54,10 | Lit 104.752 |
| 05.P69.B26 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 72,60 | Lit 140.573 |
| 05.P69.B26 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 81,10 | Lit 157.031 |
| 05.P69.B26 025 | DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 134,00 | Lit 259.460 |
| 05.P69.B26 030 | DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 141,00 | Lit 273.014 |
| 05.P69.B26 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 178,00 | Lit 344.656 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI MANOMETRO PER ACQUA CON CUSTODIA IN ACCIAIO STAMPATO,COMPLETO DI LAN CETTA DI RIFERIMENTO,ATTACCO RADIALE,6 ATE,CONFORME ISPESL. |  |  |  |
| 05.P69.B27 005 | DIAMETRO 80 | cad | € 13,00 | Lit 25.171 |
| 05.P69.B27 010 | DIAMETRO 100 | cad | € 15,30 | Lit 29.624 |
|  | PROVV. E POSA IN OPERA DI MANOMETRO PER ACQUA, MOLLA A TUBO METALLICO,SISTEMA BOURDON,CASSA DI ACCIAIO STAMPATO,PERNO DI OTTONE RADIALE,GRADUAZIONE UNI,6 ATE,CONFORME ISPESL. |  |  |  |
| 05.P69.B28 005 | DIAMETRO 63 | cad | € 7,25 | Lit 14.037 |
| 05.P69.B28 010 | DIAMETRO 80 | cad | € 19,70 | Lit 38.144 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESE MENSOLE, OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI CONSUMO, VERNICIATURA; IN GHISA A COLONNINE. |  |  |  |
| 05.P69.B30 005 | ALTEZZA SINO A CM. 35 | Mcal/h | € 130,00 | Lit 251.715 |
| 05.P69.B30 010 | ALTEZZA SINO A CM. 45 | Mcal/h | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 05.P69.B30 015 | ALTEZZA SINO A CM. 60 | Mcal/h | € 96,60 | Lit 187.043 |
| 05.P69.B30 020 | ALTEZZA SINO A CM. 69 | Mcal/h | € 86,50 | Lit 167.487 |
| 05.P69.B30 025 | ALTEZZA SINO A CM. 88 | Mcal/h | € 78,30 | Lit 151.609 |
| 05.P69.B30 030 | ALTEZZA OLTRE A CM. 88 | Mcal/h | € 78,60 | Lit 152.190 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESE MENSOLE, OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI CONSUMO, VERNICIATURA; IN GHISA A PIASTRE TIPO TEMA |  |  |  |
| 05.P69.B35 005 | ALTEZZA SINO A CM. 45 | Mcal/h | € 141,00 | Lit 273.014 |
| 05.P69.B35 010 | ALTEZZA SINO A CM. 60 | Mcal/h | € 123,00 | Lit 238.161 |
| 05.P69.B35 015 | ALTEZZA SINO A CM. 69 | Mcal/h | € 91,40 | Lit 176.975 |
| 05.P69.B35 020 | ALTEZZA SINO A CM. 88 | Mcal/h | € 86,20 | Lit 166.906 |
| 05.P69.B35 025 | ALTEZZA OLTRE A CM. 88 | Mcal/h | € 78,30 | Lit 151.609 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA, COMPRESE MENSOLE, OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI CONSUMO,VERNICIATURA; IN ALLUMINIO A COLONNINE. |  |  |  |
| 05.P69.B40 005 | ALTEZZA SINO A CM. 35 | Mcal/h | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 05.P69.B40 010 | ALTEZZA SINO A CM. 45 | Mcal/h | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 05.P69.B40 015 | ALTEZZA SINO A CM. 60 | Mcal/h | € 79,20 | Lit 153.352 |
| 05.P69.B40 020 | ALTEZZA SINO A CM. 69 | Mcal/h | € 70,40 | Lit 136.313 |
| 05.P69.B40 025 | ALTEZZA SINO A CM. 88 | Mcal/h | € 68,20 | Lit 132.053 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESE MENSOLE, OPERE MURARIE, NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI CONSUMO, VERNICIATURA; IN ACCIAIO A COLONNINE |  |  |  |
| 05.P69.B45 005 | ALTEZZA SINO A CM. 45 | Mcal/h | € 98,30 | Lit 190.335 |
| 05.P69.B45 010 | ALTEZZA SINO A CM. 60 | Mcal/h | € 79,20 | Lit 153.352 |
| 05.P69.B45 015 | ALTEZZA SINO A CM. 69 | Mcal/h | € 73,90 | Lit 143.090 |
| 05.P69.B45 020 | ALTEZZA SINO A CM. 88 | Mcal/h | € 73,40 | Lit 142.122 |
| 05.P69.B45 025 | ALTEZZA OLTRE A CM. 88 | Mcal/h | € 71,30 | Lit 138.056 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI IDEM C. S. PER INSTALLAZIONE LIMITATA A CAL/H 4500 |  |  |  |
| 05.P69.B50 005 | AUMENTO SUI PREZZI ART. 69B30 - 69B35 - 69B40 - 69B45 | % | 47 |  |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: DETENTORE CROMATO,CON BOCCHETTONE "ANTIGOCCIA";COMPLETO DI ADATTATORE PER TUBO RAME |  |  |  |
| 05.P69.B52 005 | DIAMETRO 3/8"X12 - A SQUADRA | cad | € 5,93 | Lit 11.482 |
| 05.P69.B52 010 | DIAMETRO 3/8"X16 - A SQUADRA | cad | € 7,64 | Lit 14.793 |
| 05.P69.B52 015 | DIAMETRO 1/2"X18 - A SQUADRA | cad | € 7,90 | Lit 15.296 |
| 05.P69.B52 020 | DIAMETRO 3/8"X12 - DIRITTO | cad | € 6,22 | Lit 12.043 |
| 05.P69.B52 025 | DIAMETRO 3/8"X16 - DIRITTO | cad | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P69.B52 030 | DIAMETRO 1/2"X18 - DIRITTO | cad | € 8,69 | Lit 16.826 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA COMANDO TERMOSTATICO CON SENSORE A DISTANZA E REGOLATORE SULLA VALVOLA; COMPLETO DI OGNI ACCES SORIO E DATO IN OPERA FUNZIONANTE |  |  |  |
| 05.P69.B57 005 | CAPILLARE MT 2 | cad | € 46,60 | Lit 90.230 |
| 05.P69.B57 010 | CAPILLARE MT 5 | cad | € 62,60 | Lit 121.210 |
| 05.P69.B57 015 | CAPILLARE MT 10 | cad | € 89,60 | Lit 173.489 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA COMANDO TERMOSTATICO CON SENSORE E REGOLATORE ENTRAMBI A DISTANZA; COMPLETO DI OGNI ACCESSORIO E DATO IN OPERA FUNZIONANTE |  |  |  |
| 05.P69.B58 005 | CAPILLARE MT 2 | cad | € 69,70 | Lit 134.958 |
| 05.P69.B58 010 | CAPILLARE MT 5 | cad | € 85,70 | Lit 165.938 |
| 05.P69.B58 015 | CAPILLARE MT 10 | cad | € 113,00 | Lit 218.798 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOYLER IN LAMIERA ZINCATA CON FONDO A FLANGIA E SERPENTINO IN TUBO RAME, COMPLETO DI ATTACCHI FILETTATI PER ACQUA CALDA E FREDDA, MENSOLE, OPERE MURARIE, MATERIALI DI CONSUMO, GUARNIZIONI ECC. |  |  |  |
| 05.P69.B70 005 | PER capacità' SINO A 500 LT. | lt | € 1,90 | Lit 3.678 |
| 05.P69.B70 010 | PER capacità' SINO A 1000 LT. | lt | € 1,39 | Lit 2.691 |
| 05.P69.B70 015 | PER capacità' SINO A 2000 LT. | lt | € 1,07 | Lit 2.071 |
| 05.P69.B70 020 | PER capacità' OLTRE A 2000 LT. | lt | € 0,95 | Lit 1.839 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOYLER IN LAMIERA ZINCATA CON FONDO A FLANGIA SERPENTINO IN TUBO RAME, E RESISTENZE ELETTRICHE CORAZZATE, COMPLETO DI ATTACCHI FILETTATI PER ACQUA CALDA E FREDDA, MENSOLE, OPERE MURARIE MATERIALI DI CONSUMO, GUARNIZIONI, ECC. |  |  |  |
| 05.P69.B80 005 | PER capacità' SINO A 500 LT. | lt | € 2,00 | Lit 3.872 |
| 05.P69.B80 010 | PER capacità' SINO A 1000 LT. | lt | € 1,47 | Lit 2.846 |
| 05.P69.B80 015 | PER capacità' SINO A 2000 LT. | lt | € 1,16 | Lit 2.246 |
| 05.P69.B80 020 | PER capacità' OLTRE A 2000 LT. | lt | € 1,00 | Lit 1.936 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOYLER IN ACCIAIO INOX COME ARTICOLO 59A20 |  |  |  |
| 05.P69.B82 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTO ARTICOLO | % | 25 |  |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI FASCIO TUBIERO DI RICAMBIO COME ARTICOLO 59C00, COMPLETO DI PEZZI SPECIALI, MATERIALI DI CONSUMO, ECC. |  |  |  |
| 05.P69.B90 005 | IN TUBO ZINCATO | kg | € 16,40 | Lit 31.754 |
| 05.P69.B90 010 | IN TUBO DI RAME | kg | € 23,80 | Lit 46.083 |
| 05.P69.B90 015 | IN ACCIAIO INOX | kg | € 28,00 | Lit 54.215 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE ECONOMIZZATORE FUMI/ ACQUA ACCOPPIABILE A CALDAIA, COMPLETO DI CASSA DI CONTENIMENTO CON PORTINE DI PULIZIA E PROVA FUMI, BASAMENTO CON DRENAGGIO, SCAMBIATORE IN TUBO SPECIALE CON RELATIVI ATTACCHI, SERRANDA PER BY - PASS, ISOLAMENTO TERMICO, ACCESSORI E RIVESTIMENTO IN LAMIERINO D'ACCIAIO: |  |  |  |
| 05.P69.C00 005 | DA 200000 A 400000 Kcal/h | cad | € 4.426,00 | Lit 8.569.931 |
| 05.P69.C00 010 | DA 400001 A 525000 Kcal/h | cad | € 4.610,00 | Lit 8.926.204 |
| 05.P69.C00 015 | DA 525001 A 640000 Kcal/h | cad | € 4.847,00 | Lit 9.385.100 |
| 05.P69.C00 020 | DA 640001 A 800000 Kcal/h | cad | € 5.268,00 | Lit 10.200.270 |
| 05.P69.C00 025 | DA 800001 A 1000000 Kcal/h | cad | € 6.059,00 | Lit 11.731.859 |
| 05.P69.C00 030 | DA 1000001 A 1250000 Kcal/h | cad | € 7.481,00 | Lit 14.485.235 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA VALVOLA ANTI COLPO D'ARIETE COSTITUITA DA CORPO PRINCIPALE IN GHISA A FLANGE,VALVOLA D'ISOLAMENTO A MONTE E A VALLE, FILTRO,VALVOLA A SPILLO,VALVOLA PILOTA DI STABILIZZAZIONE A MONTE ED A VALLE,RUBINETTO DI SPURGO,VALVOLE DI ISOLAMENTO,SERBATOIO ACCUMULATORE, PN 10 - 16. |  |  |  |
| 05.P69.C05 005 | DN 50 | cad | € 1.548,00 | Lit 2.997.345 |
| 05.P69.C05 010 | DN 65 | cad | € 1.651,00 | Lit 3.196.781 |
| 05.P69.C05 015 | DN 80 | cad | € 2.021,00 | Lit 3.913.201 |
| 05.P69.C05 020 | DN 100 | cad | € 2.192,00 | Lit 4.244.303 |
| 05.P69.C05 025 | DN 150 | cad | € 3.151,00 | Lit 6.101.186 |
| 05.P69.C05 030 | DN 200 | cad | € 4.452,00 | Lit 8.620.274 |
| 05.P69.C05 035 | DN 250 | cad | € 5.856,00 | Lit 11.338.797 |
| 05.P69.C05 040 | DN 300 | cad | € 7.902,00 | Lit 15.300.405 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA VALVOLA MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILE, CROMATA. |  |  |  |
| 05.P69.C07 005 | DIAMETRO 3/8" - A SQUADRA | cad | € 6,85 | Lit 13.263 |
| 05.P69.C07 010 | DIAMETRO 1/2" - A SQUADRA | cad | € 9,27 | Lit 17.949 |
| 05.P69.C07 015 | DIAMETRO 3/4" - A SQUADRA | cad | € 14,30 | Lit 27.688 |
| 05.P69.C07 020 | DIAMETRO 1" - A SQUADRA | cad | € 20,70 | Lit 40.080 |
| 05.P69.C07 025 | DIAMETRO 3/8" - DIRITTA | cad | € 7,27 | Lit 14.076 |
| 05.P69.C07 030 | DIAMETRO 1/2" - DIRITTA | cad | € 9,85 | Lit 19.072 |
| 05.P69.C07 035 | DIAMETRO 3/4" - DIRITTA | cad | € 15,40 | Lit 29.818 |
| 05.P69.C07 040 | DIAMETRO 1" - DIRITTA | cad | € 21,80 | Lit 42.210 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA VALVOLA MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILE, CROMATA,COMPLETA DI ADATTATORE PER TUBO DI RAME |  |  |  |
| 05.P69.C09 005 | DIAMETRO 3/8"X12 - A SQUADRA | cad | € 7,37 | Lit 14.270 |
| 05.P69.C09 010 | DIAMETRO 1/2"X16 - A SQUADRA | cad | € 8,85 | Lit 17.135 |
| 05.P69.C09 015 | DIAMETRO 1/2"X18 - A SQUADRA | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P69.C09 020 | DIAMETRO 3/8"X12 - DIRITTA | cad | € 8,69 | Lit 16.826 |
| 05.P69.C09 025 | DIAMETRO 1/2"X16 - DIRITTA | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
| 05.P69.C09 030 | DIAMETRO 1/2"X18 - DIRITTA | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P69.C12 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA CON COMANDO ELETTRICO;COMPLETA E DATA FUNZIONANTE | cad | € 51,30 | Lit 99.330 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO,LIMITATRICE DI TEMPERATURA; REGOLAZIONE: 30 GRADI C. - 60 GRADI C. ; COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO E DATA IN OPERA FUNZIONANTE |  |  |  |
| 05.P69.C13 005 | CAPILLARE MT 2 | cad | € 56,90 | Lit 110.173 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO,LIMITATRICE DI TEMPERATURA CON GHIERA DA 1/2" M A TENUTA SUL CAPIL LARE,OPPURE CON POZZETTO DA 1/2" M. REGOLAZIONE: 30 GRADI C. - 60 GRADI C. ; COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO E DATA IN OPERA FUNZIONANTE |  |  |  |
| 05.P69.C14 005 | CAPILLARE MT 2 | cad | € 61,20 | Lit 118.499 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA ELETTRICA COMPLETA DI GHIERA DI AGGANCIO; CON OGNI ACCESSORIO E DATA IN OPERA FUNZIONANTE |  |  |  |
| 05.P69.C15 005 | SIA A 24 V. - SIA A 220 V. | cad | € 48,40 | Lit 93.715 |
| 05.P69.C16 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A CERA (ELEMENTO A CERA A BASSA ISTERESI) COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO E DATA IN OPERA FUNZIONANTE | cad | € 24,90 | Lit 48.213 |
| 05.P69.C17 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA TESTA TERMOSTATICA A SOFFIETTO AD ESPANSIONE DI LIQUIDO; COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO E DATA IN OPERA FUNZIONANTE | cad | € 31,00 | Lit 60.024 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: VALVOLA TERMOSTATIZZABILE,CROMATA,CON ATTACCO TUBO FERRO |  |  |  |
| 05.P69.C25 005 | DIAMETRO 3/8" - A SQUADRA | cad | € 6,58 | Lit 12.740 |
| 05.P69.C25 010 | DIAMETRO 1/2" - A SQUADRA | cad | € 8,90 | Lit 17.232 |
| 05.P69.C25 015 | DIAMETRO 3/4" - A SQUADRA | cad | € 14,00 | Lit 27.107 |
| 05.P69.C25 020 | DIAMETRO 1" - A SQUADRA | cad | € 20,10 | Lit 38.919 |
| 05.P69.C25 025 | DIAMETRO 3/8" - DIRITTA | cad | € 7,01 | Lit 13.573 |
| 05.P69.C25 030 | DIAMETRO 1/2" - DIRITTA | cad | € 9,32 | Lit 18.046 |
| 05.P69.C25 035 | DIAMETRO 3/4" - DIRITTA | cad | € 14,90 | Lit 28.850 |
| 05.P69.C25 040 | DIAMETRO 1" - DIRITTA | cad | € 21,00 | Lit 40.661 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: VALVOLA TERMOSTATIZZABILE,CROMATA, COMPLETA DI ADATTATORE PER TUBO DI RAME |  |  |  |
| 05.P69.C27 005 | DIAMETRO 3/8"X12 - A SQUADRA | cad | € 7,27 | Lit 14.076 |
| 05.P69.C27 010 | DIAMETRO 1/2"X16 - A SQUADRA | cad | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P69.C27 015 | DIAMETRO 1/2"X18 - A SQUADRA | cad | € 8,95 | Lit 17.329 |
| 05.P69.C27 020 | DIAMETRO 3/8"X12 - DIRITTA | cad | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P69.C27 025 | DIAMETRO 1/2"X16 - DIRITTA | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P69.C27 030 | DIAMETRO 1/2"X18 - DIRITTA | cad | € 10,10 | Lit 19.556 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI VASO DI ESPANSIONE IN LAMIERA ZINCATA COMPLETO DI COPERCHIO, ATTACCHI CON MANICOTTO PER CARICO, SCARICO, ALIMENTAZIONE, TROPPO PIENO, RUBINETTO A GALLEGGIANTE, RIVESTIMENTO ISOLANTE, MENSOLE, SOTTOFONDO CON TUBO SCARICO, OPERE MURARIE, MATERIALI DI CONSUMO; COMPRESA EVENTUALE RIMOZIONE DEL VECCHIO VASO: |  |  |  |
| 05.P69.C30 005 | 1) PER capacità' SINO A 100 LT. SPESS. 15/10 | lt | € 2,37 | Lit 4.588 |
| 05.P69.C30 010 | 2) PER capacità' SINO A 200 LT. SPESS. 15/10 | lt | € 1,92 | Lit 3.717 |
| 05.P69.C30 015 | 3) PER capacità' SINO A 500 LT. SPESS. 20/10 | lt | € 1,37 | Lit 2.652 |
| 05.P69.C30 020 | 4) PER capacità' OLTRE A 500 LT. SPESS. 30/10 | lt | € 1,05 | Lit 2.033 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA VASO DI ESPANSIONE AUTOPRESSURIZZATO COMPRESO STAFFE,PUTRELLE ECC. , TUTTE LE OPERE MURARIE OCCORRENTI E TUTTO QUANTO ALTRO NECESSARIO. |  |  |  |
| 05.P69.C35 005 | DA LITRI 1250 | cad | € 2.228,00 | Lit 4.314.009 |
| 05.P69.C35 010 | DA LITRI 1500 | cad | € 2.618,00 | Lit 5.069.154 |
| 05.P69.C35 015 | DA LITRI 2000 | cad | € 3.047,00 | Lit 5.899.814 |
| 05.P69.C35 020 | DA LITRI 2500 | cad | € 3.602,00 | Lit 6.974.444 |
| 05.P69.C35 025 | DA LITRI 3000 | cad | € 4.005,00 | Lit 7.754.761 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI VASO DI ESPANSIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 304 COMPLETO DI COPERCHIO, ATTACCHI CON MANICOTTO PER CARICO, SCARICO, ALIMENTAZIONE, TROPPO PIENO, RUBINETTO A GALLEGGIANTE INOX, RIVESTIMENTO ISOLANTE, MENSOLE, SOTTOFONDO INOX CON TUBO SCARICO, OPERE MURARIE, MATERIALI DI CONSUMO; COMPRESA EVENTUALE RIMOZIONE DEL VECCHIO VASO |  |  |  |
| 05.P69.C40 005 | 1) PER capacità' SINO A 100 LT. SPESS. 15/10 | lt | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 05.P69.C40 010 | 2) PER capacità' SINO A 200 LT. SPESS. 15/10 | lt | € 2,79 | Lit 5.402 |
| 05.P69.C40 015 | 3) PER capacità' SINO A 500 LT. SPESS. 20/10 | lt | € 1,84 | Lit 3.562 |
| 05.P69.C40 020 | 4) PER capacità' OLTRE A 500 LT. SPESS. 30/10 | lt | € 1,76 | Lit 3.407 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI VASO DI ESPANSIONE COME ARTICOLI 69C30 - 69C40 MA ASSEMBLATO IN LOCO - AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI |  |  |  |
| 05.P69.C50 005 | AUMENTO SU DETTI ART. PER ASSEMBL. IN LOCO | % | 15 |  |
| 05.P69.C55 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA VOLANTINO MICROMETRICO PER VALVOLE A REGOLAZIONE MICROMETRICA | cad | € 1,00 | Lit 1.936 |

| 05.P70 | BRUCIATORI, ACCESSORI, SERBATOI PER COMBUSTIBILI RIVESTIMENTI REFRATTARI E ISOLANTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POSA IN OPERA DI GRUPPO BRUCIATORE PER NAFTA, GASOLIO, O GAS, AUTOMATICO COMPLETO DI MOTORE, COMPRESSORE, VENTOLA, UGELLO, SUPPORTO, QUADRETTO ELETTRICO, LINEE ELETTRICHE DALLA PRESA MULTIPOLARE AL BRUCIATORE, PIASTRA ATTACCO CALDAIA, FOTORESISTENZA ECC. ECC. MATERIALE DI CONSUMO, EVENTUALI OPERE MURARIE, DATO FUNZIONANTE, ESCLUSE LE TUBAZIONI E IL VALVOLAME DAL SERBATOIO AL BRUCIATORE. |  |  |  |
| 05.P70.A10 005 | AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 60A10 AL 60A35 | % | 30 |  |
|  | PROVVISTA E POSA DI CUFFIA AFONICA PER QUALSIASI TIPO DI BRUCIATORE, IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO, CON ELEMENTI INTERNI DI INSONORIZZAZIONE |  |  |  |
| 05.P70.A15 005 | PER BRUCIATORI SINO A KG/H 55 | cad | € 231,00 | Lit 447.278 |
| 05.P70.A15 010 | PER BRUCIATORI OLTRE KG/H 55 | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
|  | POSA IN OPERA MATERIALI ACCESSORI DESCRITTI AGLI ART. DAL 60B00 AL 60E10, DAL 60E40 AL 60G00 |  |  |  |
| 05.P70.A20 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL | % | 28 |  |
|  | POSA IN OPERA DI SERBATOIO PER NAFTA O GASOLIO, COME ART. DA 60H00 A 60H30 POSTO IN OPERA CON SELLE DI SOSTEGNO E MURETTO DI CONTENIMENTO. |  |  |  |
| 05.P70.A30 005 | AUMENTO SU DETTI ARTICOLI - PER TUTTI I TIPI - | mc | € 44,30 | Lit 85.776 |
|  | POSA IN OPERA DI SERBATOIO PER NAFTA O GASOLIO, COME ART. DA 60H00 A 60H20 POSTO IN OPERA COMPRESO LO SCAVO E IL RIEMPIMENTO A PIANO CAMPAGNA. |  |  |  |
| 05.P70.A40 005 | AUMENTO SU DETTI ARTICOLI - PER TUTTI I TIPI - | mc | € 42,20 | Lit 81.710 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ISOLANTE FLESSIBILE SCHIUMOSO, STRUTTURA CELLULARE CHIUSA, COLORE NERO, NON PROPAGANTE LA FIAMMA, ASSENZA DI GOCCIOLAMENTO, CLASSE 1, OMOLOGATO, CAMPO DI IMPIEGO DA - 40 GRADI C. A +105 GRADI C. , SPESSORE MINIMO MM. 13, SECONDO PRESCRIZIONE LEGGE 30/4/76 N. 373, NASTRO ADESIVO, LAMIERINI DI FINITURA ECC. |  |  |  |
| 05.P70.A50 005 | SINO A 1" | ml | € 2,53 | Lit 4.898 |
| 05.P70.A50 010 | DA 1" 1/4 SINO A 2" | ml | € 5,00 | Lit 9.681 |
| 05.P70.A50 015 | DA 2" 1/4 SINO A 4" | ml | € 9,75 | Lit 18.878 |
| 05.P70.A50 020 | OLTRE A 4" | ml | € 13,20 | Lit 25.558 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PIGIATA REFRATTARIA LEGGERA PER PORTELLONE CALDAIE |  |  |  |
| 05.P70.A60 005 | PER Kcal/hDAIA SINO A Kcal/h 250. 000 | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |
| 05.P70.A60 010 | PER Kcal/hDAIA SINO A Kcal/h 500. 000 | cad | € 190,00 | Lit 367.891 |
| 05.P70.A60 015 | PER Kcal/hDAIA OLTRE A Kcal/h 500. 000 | cad | € 253,00 | Lit 489.876 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PIGIATA REFRATTARIA ROBUSTA PER PORTELLONE CALDAIE |  |  |  |
| 05.P70.A70 005 | PER Kcal/hDAIA SINO A Kcal/h 250. 000 | cad | € 211,00 | Lit 408.552 |
| 05.P70.A70 010 | PER Kcal/hDAIA SINO A Kcal/h 500. 000 | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
| 05.P70.A70 015 | PER Kcal/hDAIA SINO A Kcal/h 1. 500. 000 | cad | € 527,00 | Lit 1.020.414 |
| 05.P70.A70 020 | PER Kcal/hDAIA OLTRE A Kcal/h 1. 500. 000 | cad | € 712,00 | Lit 1.378.624 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ANTINCENDIO E FONOASSORBENTE APPLICATO A SPRUZZO TIPO "CAFCO D" O SIMILARE |  |  |  |
| 05.P70.A80 005 | SPESSORE DI MM. 25 | mq | € 22,40 | Lit 43.372 |
| 05.P70.A90 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE CON FIBERGLASS COME ART. 57C30 | mq | € 7,90 | Lit 15.296 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE CON MATERIALE DI CUI AGLI ART. 57B50 - 57D00 - 57H80 E FINITURA CON NASTRO IN PVC |  |  |  |
| 05.P70.B00 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI TALI ARTICOLI DEL | % | 24 |  |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI CON MATERIALE AVENTE CONDUCIBILITA' (LAMBDA) = 0,041 W/M GRADI C. E SPESSORI DELLA TABELLA "1" PROPORZIONATI ALLA TABELLA "2" DELL'ART. 12 DPR 20 GIUGNO 1977 N. 1052 ESEGUITO CON IDONEA BARRIERA VAPORE E NASTRATURA IN P. V. C. |  |  |  |
| 05.P70.B10 005 | DIAM. FINO A MM 34 | ml | € 4,27 | Lit 8.267 |
| 05.P70.B10 010 | DIAM. FINO A MM 42 | ml | € 4,48 | Lit 8.674 |
| 05.P70.B10 015 | DIAM. FINO A MM 49 | ml | € 4,58 | Lit 8.868 |
| 05.P70.B10 020 | DIAM. FINO A MM 60 | ml | € 4,90 | Lit 9.487 |
| 05.P70.B10 025 | DIAM. FINO A MM 76 | ml | € 5,58 | Lit 10.804 |
| 05.P70.B10 030 | DIAM. FINO A MM 89 | ml | € 5,95 | Lit 11.520 |
| 05.P70.B10 035 | DIAM. FINO A MM 102 | ml | € 6,69 | Lit 12.953 |
| 05.P70.B10 040 | DIAM. FINO A MM 108 | ml | € 7,74 | Lit 14.986 |
| 05.P70.B10 045 | DIAM. FINO A MM 114 | ml | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P70.B10 050 | DIAM. FINO A MM 140 | ml | € 9,53 | Lit 18.452 |
| 05.P70.B10 055 | DIAM. FINO A MM 160 | ml | € 11,90 | Lit 23.041 |
| 05.P70.B10 060 | DIAM. FINO A MM 168 | ml | € 12,50 | Lit 24.203 |
| 05.P70.B10 065 | DIAM. OLTRE MM. 170 | mq | € 18,40 | Lit 35.627 |
| 05.P70.B10 070 | E DI BOYLER - VASI ESPANSIONE - CANALI DA FUMO | mq | € 18,70 | Lit 36.208 |
| 05.P70.B10 075 | PER OGNI CURVA DI QUALUNQUE DIAMETRO | cad | € 7,90 | Lit 15.296 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN TE COIBENTE DI TUBAZIONI COME ART. 70B10 MA ESEGUITO CON COPPELLE IN FIBRA DI VETRO E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA (TIPO ISOGENOPAX) |  |  |  |
| 05.P70.B20 005 | DIAM. FINO A MM 34 | ml | € 4,95 | Lit 9.584 |
| 05.P70.B20 010 | DIAM. FINO A MM 42 | ml | € 5,90 | Lit 11.423 |
| 05.P70.B20 015 | DIAM. FINO A MM 49 | ml | € 6,22 | Lit 12.043 |
| 05.P70.B20 020 | DIAM. FINO A MM 60 | ml | € 7,06 | Lit 13.670 |
| 05.P70.B20 025 | DIAM. FINO A MM 76 | ml | € 7,53 | Lit 14.580 |
| 05.P70.B20 030 | DIAM. FINO A MM 89 | ml | € 8,01 | Lit 15.509 |
| 05.P70.B20 035 | DIAM. FINO A MM 102 | ml | € 10,50 | Lit 20.330 |
| 05.P70.B20 040 | DIAM. FINO A MM 108 | ml | € 11,20 | Lit 21.686 |
| 05.P70.B20 045 | DIAM. FINO A MM 114 | ml | € 11,90 | Lit 23.041 |
| 05.P70.B20 050 | DIAM. FINO A MM 140 | ml | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 05.P70.B20 055 | DIAM. FINO A MM 160 | ml | € 15,10 | Lit 29.237 |
| 05.P70.B20 060 | DIAM. FINO A MM 168 | ml | € 15,80 | Lit 30.593 |
| 05.P70.B20 065 | DIAM. OLTRE MM. 170 | mq | € 21,70 | Lit 42.017 |
| 05.P70.B20 070 | E DI BOYLER - VASI ESPANSIONE - CANALI DA FUMO | mq | € 22,70 | Lit 43.953 |
| 05.P70.B20 075 | PER OGNI CURVA DI QUALUNQUE DIAMETRO | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN TE COIBENTE DI TUBAZIONI COME ART. 70B10 MA ESEGUITO CON COPPELLE IN FIBRA DI VETRO E FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO |  |  |  |
| 05.P70.B30 005 | DIAM. FINO A MM 34 | ml | € 8,53 | Lit 16.516 |
| 05.P70.B30 010 | DIAM. FINO A MM 42 | ml | € 9,17 | Lit 17.755 |
| 05.P70.B30 015 | DIAM. FINO A MM 49 | ml | € 9,82 | Lit 19.014 |
| 05.P70.B30 020 | DIAM. FINO A MM 60 | ml | € 10,70 | Lit 20.718 |
| 05.P70.B30 025 | DIAM. FINO A MM 76 | ml | € 11,30 | Lit 21.879 |
| 05.P70.B30 030 | DIAM. FINO A MM 89 | ml | € 12,00 | Lit 23.235 |
| 05.P70.B30 035 | DIAM. FINO A MM 102 | ml | € 14,60 | Lit 28.269 |
| 05.P70.B30 040 | DIAM. FINO A MM 108 | ml | € 15,10 | Lit 29.237 |
| 05.P70.B30 045 | DIAM. FINO A MM 114 | ml | € 15,80 | Lit 30.593 |
| 05.P70.B30 050 | DIAM. FINO A MM 140 | ml | € 18,40 | Lit 35.627 |
| 05.P70.B30 055 | DIAM. FINO A MM 160 | ml | € 20,40 | Lit 39.499 |
| 05.P70.B30 060 | DIAM. FINO A MM 168 | ml | € 21,00 | Lit 40.661 |
| 05.P70.B30 065 | DIAM. OLTRE MM 170 | mq | € 29,50 | Lit 57.119 |
| 05.P70.B30 070 | E DI BOYLER - VASI ESPANSIONE - CANALI DA FUMO | mq | € 30,60 | Lit 59.249 |
| 05.P70.B30 075 | PER OGNI CURVA DI QUALUNQUE DIAMETRO | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN TE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN PLASTICA RIGIDA TIPO ISOGENOPAX |  |  |  |
| 05.P70.B40 005 | DIAM. FINO A MM 34 | ml | € 8,38 | Lit 16.225 |
| 05.P70.B40 010 | DIAM. FINO A MM 42 | ml | € 10,50 | Lit 20.330 |
| 05.P70.B40 015 | DIAM. FINO A MM 49 | ml | € 11,40 | Lit 22.073 |
| 05.P70.B40 020 | DIAM. FINO A MM 60 | ml | € 13,00 | Lit 25.171 |
| 05.P70.B40 025 | DIAM. FINO A MM 76 | ml | € 15,10 | Lit 29.237 |
| 05.P70.B40 030 | DIAM. FINO A MM 89 | ml | € 16,40 | Lit 31.754 |
| 05.P70.B40 035 | DIAM. FINO A MM 102 | ml | € 18,50 | Lit 35.820 |
| 05.P70.B40 040 | DIAM. FINO A MM 108 | ml | € 19,80 | Lit 38.338 |
| 05.P70.B40 045 | DIAM. FINO A MM 114 | ml | € 21,20 | Lit 41.048 |
| 05.P70.B40 050 | DIAM. FINO A MM 140 | ml | € 26,20 | Lit 50.730 |
| 05.P70.B40 055 | DIAM. FINO A MM 160 | ml | € 29,20 | Lit 56.539 |
| 05.P70.B40 060 | DIAM. FINO A MM 168 | ml | € 30,50 | Lit 59.056 |
| 05.P70.B40 065 | DIAM. OLTRE MM 170 | mq | € 36,10 | Lit 69.899 |
| 05.P70.B40 070 | E DI BOYLER - VASI ESPANSIONE - CANALI DA FUMO | mq | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 05.P70.B40 075 | PER OGNI CURVA DI QUALUNQUE DIAMETRO | cad | € 18,00 | Lit 34.852 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN TE COIBENTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON GUAINA TIPO ARMAFLEX AVENTE CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE E COMPORTAMENTO AL FUOCO DI CLASSE 1, CERTIFICATE, E FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO |  |  |  |
| 05.P70.B50 005 | DIAM. FINO A MM 34 | ml | € 11,40 | Lit 22.073 |
| 05.P70.B50 010 | DIAM. FINO A MM 42 | ml | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 05.P70.B50 015 | DIAM. FINO A MM 49 | ml | € 15,40 | Lit 29.818 |
| 05.P70.B50 020 | DIAM. FINO A MM 60 | ml | € 16,80 | Lit 32.529 |
| 05.P70.B50 025 | DIAM. FINO A MM 76 | ml | € 18,40 | Lit 35.627 |
| 05.P70.B50 030 | DIAM. FINO A MM 89 | ml | € 19,70 | Lit 38.144 |
| 05.P70.B50 035 | DIAM. FINO A MM 102 | ml | € 23,00 | Lit 44.534 |
| 05.P70.B50 040 | DIAM. FINO A MM 108 | ml | € 24,00 | Lit 46.470 |
| 05.P70.B50 045 | DIAM. FINO A MM 114 | ml | € 24,90 | Lit 48.213 |
| 05.P70.B50 050 | DIAM. FINO A MM 140 | ml | € 30,80 | Lit 59.637 |
| 05.P70.B50 055 | DIAM. FINO A MM 160 | ml | € 32,80 | Lit 63.509 |
| 05.P70.B50 060 | DIAM. FINO A MM 168 | ml | € 34,50 | Lit 66.801 |
| 05.P70.B50 065 | DIAM. OLTRE MM 170 | mq | € 39,40 | Lit 76.289 |
| 05.P70.B50 070 | E DI BOYLER - VASI ESPANSIONE - CANALI DA FUMO | mq | € 40,10 | Lit 77.644 |
| 05.P70.B50 075 | PER OGNI CURVA DI QUALUNQUE DIAMETRO | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE DI TUBAZIONI ESEGUITO CON MATERIALE IDONEO, QUALI: LANA DI VETRO, SPESS. SECONDO LEGGE, CARTONE CANETTATO FASCIATO CON NASTRO P. V. C. E MUSSOLONA INAMIDATA, LAMIERINI DI FINITURA ECC. |  |  |  |
| 05.P70.B60 005 | SINO A 2" | ml | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P70.B60 010 | DA 2"1/4 SINO A 4" | ml | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P70.B60 015 | OLTRE 4" | ml | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 05.P70.B60 020 | PER OGNI CURVA SINO A 2" | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P70.B60 025 | PER OGNI CURVA DA 2"1/4 A 4" | cad | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P70.B60 030 | PER OGNI CURVA OLTRE 4" | cad | € 13,70 | Lit 26.526 |
|  | IDEM COME ART. 70B60 MA CON FASCIATURA IN LAMIERINO D'ALLUMINIO |  |  |  |
| 05.P70.B70 005 | SINO A 2" | ml | € 8,95 | Lit 17.329 |
| 05.P70.B70 010 | DA 2"1/4 SINO A 4" | ml | € 14,40 | Lit 27.882 |
| 05.P70.B70 015 | OLTRE 4" | ml | € 19,50 | Lit 37.757 |
| 05.P70.B70 020 | PER OGNI CURVA SINO A 2" | cad | € 8,95 | Lit 17.329 |
| 05.P70.B70 025 | PER OGNI CURVA DA 2"1/4 A 4" | cad | € 14,30 | Lit 27.688 |
| 05.P70.B70 030 | PER OGNI CURVA OLTRE 4" | cad | € 19,50 | Lit 37.757 |
| 05.P70.B80 005 | IDEM COME ART. 70B60 MA PER BOYLER O SCAMBIATORE DI CALORIE, RIFINITO CON FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO | mq | € 36,40 | Lit 70.480 |
| 05.P70.B90 005 | IDEM COME ART. 70B60 MA PER BOYLER O SCAMBIATORE DI CALORIE, FINITO CON FASCIATURA DI SCAGLIOLA | mq | € 20,30 | Lit 39.306 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE SOLAI CON LANA DI VETRO IN MATERASSINI |  |  |  |
| 05.P70.C00 005 | SPESSORE CM. 6 - DENSITA' KG/MC 12 | mq | € 3,16 | Lit 6.118 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE TUBI DA FUMO CALDAIE, VASI DI ESPANSIONE ECC. CON LANA DI ROCCIA SPESSORE CM. 8 |  |  |  |
| 05.P70.C10 005 | ARMATURA CON RETE METALLICA ZINCATA | mq | € 16,40 | Lit 31.754 |
| 05.P70.C10 010 | CON FASCIATURA IN LAMIERINO D'ALLUMINIO | mq | € 29,60 | Lit 57.313 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI REFRATTARI AL 42% DI ALLUMINA DEL FOCOLARE DI CALDAIE, DI QUALUNQUE TIPO, FUNZIONANTI A OLIO COMBUSTIBILE, O RIFACIMENTO COMPRESA LA RIMOZIONE E IL TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DI QUELLO ESISTENTE, CON MATTONI LATERALI, VOLTINI, TAVELLONI O QUANT'ALTRO OCCORRENTE, COMPRESE LA RIMOZIONE E POSA DEL BRUCIATORE; |  |  |  |
| 05.P70.C20 005 | PER Kcal/h SINO A Kcal/h 50000 | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 05.P70.C20 010 | PER Kcal/h SINO A Kcal/h 100000 | cad | € 201,00 | Lit 389.190 |
| 05.P70.C20 015 | PER Kcal/h SINO A Kcal/h 200000 | cad | € 343,00 | Lit 664.140 |
| 05.P70.C20 020 | PER Kcal/h SINO A Kcal/h 300000 | cad | € 385,00 | Lit 745.463 |
| 05.P70.C20 025 | PER Kcal/h SINO A Kcal/h 400000 | cad | € 464,00 | Lit 898.429 |
| 05.P70.C20 030 | PER Kcal/h SINO A Kcal/h 500000 | cad | € 527,00 | Lit 1.020.414 |
| 05.P70.C20 035 | PER Kcal/h SINO A Kcal/h 600000 | cad | € 659,00 | Lit 1.276.001 |
| 05.P70.C20 040 | PER Kcal/h OLTRE Kcal/h 600000 | cad | € 791,00 | Lit 1.531.589 |
|  | SOSTITUZIONE GUARNIZIONE,BADERNA DI MATERIALE TERMOISOLANTE,PORTELLONI CALDAIE |  |  |  |
| 05.P70.C35 005 | PER Kcal/hDAIA SINO A Kcal/h 300. 000 | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 05.P70.C35 010 | PER Kcal/hDAIA SINO A Kcal/h 600. 000 | cad | € 58,00 | Lit 112.303 |
| 05.P70.C35 015 | PER Kcal/hDAIA OLTRE A Kcal/h 600. 000 | cad | € 68,50 | Lit 132.634 |

| 05.P71 | IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - MOTORI ELETTROPOMPE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = TUTTI I CONDUTTORI ELETTRICI DOVRANNO ESSERE DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO - NO7V-K; N1VVK; CEI 20/22 MARCHIO IMQ- TUTTI I CONDUTTORI IN C.T. DEBBONO ESSERE DIM- ENSIONATI PER UNA PORTATA NON SUPERIORE AL 70% DI QUELLA AMMESSA DALLE NORME- TUTTI I MATERIALI ELETTRICI DOVRANNO ESSERE RISPONDENTI ALLE NORME CEI ED AVERE MARCHIO IMQ O EQUIVALENTE- I MATERIALI, TUBAZIONI, CANALINE, CONDUTTORI, ECC. SARANNO MISURATI IN OPERA ESCLUDENDO OGNI SFRIDO - |  |  |  |
|  | DEMOLIZIONE COMPLETA IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI COMPRESO L'ALLONTANAMENTO DAL FABBRICATO DEL MATERIALE DI RISULTA: |  |  |  |
| 05.P71.A10 005 | IMPIANTO LUCE | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 05.P71.A10 010 | IMPIANTO F. M. | cad | € 211,00 | Lit 408.552 |
|  | PROVVISTA E POSA DI TUBAZIONI PER IMPIANTO ELETTRICO ADFT IP44/40 IN TUBO ZINCATO FILETTATO, UNI 8863, DIAMETRO MINIMO 1/2" POSATO A VISTA CON GRAFFETTE A COLLARE O STAFFE ZINCATE FISSATE CON VITI COMPRESI GLI ALLACCIAMENTI ALLE CANALINE E AI QUADRI ELETTRICI E ALLE SCATOLE DI DERIVAZIONE, ESCLUSI I RACCORDI ISPEZIONABILI E I CONDUTTORI ELETTRICI |  |  |  |
| 05.P71.A20 005 | DIAMETRO 1/2" | ml | € 4,21 | Lit 8.151 |
| 05.P71.A20 010 | DIAMETRO 3/4" | ml | € 5,16 | Lit 9.991 |
| 05.P71.A20 015 | DIAMETRO 1" | ml | € 7,64 | Lit 14.793 |
| 05.P71.A20 020 | DIAMETRO 1"1/4 | ml | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P71.A20 025 | DIAMETRO 1"1/2 | ml | € 10,90 | Lit 21.105 |
| 05.P71.A20 030 | DIAMETRO 2" | ml | € 15,10 | Lit 29.237 |
| 05.P71.A20 035 | DIAMETRO 2"1/2 | ml | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 05.P71.A20 040 | DIAMETRO 3" | ml | € 25,30 | Lit 48.987 |
|  | PROVVISTA E POSA DI TUBAZIONE PER IMPIANTO ELETTRICO DI CUI ALL'ART. 71A20 PER DIAM. DA 1/2 A 3" PER INSTALLAZIONE LIMITATA AI SEGUENTI QUANTITATIVI, RELATIVAMENTE A TUTTO L'IMPIANTO: |  |  |  |
| 05.P71.A30 005 | SINO ML. 3 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTO ARTICOLO | % | 60 |  |
| 05.P71.A30 010 | SINO ML. 5 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTO ARTICOLO | % | 40 |  |
|  | PROVVISTA E POSA DI TUBAZIONI PER IMPIANTO ELETTRICO DI CUI AGLI ART. 71A20 - 71A30,INCASSATE SOTTO TRACCIA COMPRESE LE OPERE MURARIE ED I RIPRISTINI. |  |  |  |
| 05.P71.A40 005 | AUMENTO SUI PREDETTI ARTICOLI DEL | % | 30 |  |
|  | PROVVISTA E POSA DI TUBAZIONI PER IMPIANTO ELETTRICO IN TUBO ZINCATO LEGGERO ELETTROSALDATO NON FILETTABILE, POSATO A VISTA CON GRAFFETTE O STAFFE ZINCATE FISSATE CON VITI, RACCORDATO CON GIUNTI AUTOBLOCCANTI A TENUTA IP67 E CONTINUITA' ELETTRICA, ESCLUSI I RACCORDI ISPEZIONABILI E I CONDUTTORI ELETTRICI |  |  |  |
| 05.P71.A50 005 | DIAMETRO 14/16 | ml | € 1,53 | Lit 2.962 |
| 05.P71.A50 010 | DIAMETRO 20/22 | ml | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 05.P71.A50 015 | DIAMETRO 25,6/28 | ml | € 3,21 | Lit 6.215 |
| 05.P71.A50 020 | DIAMETRO 29,5/32 | ml | € 3,32 | Lit 6.428 |
| 05.P71.A50 025 | DIAMETRO 35/38 | ml | € 5,50 | Lit 10.649 |
| 05.P71.A50 030 | DIAMETRO 47/50 | ml | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P71.A50 035 | DIAMETRO 56/60 | ml | € 11,70 | Lit 22.654 |
|  | PROVVISTA E POSA DI CURVE ZINCATE A 90 GRADI PER TUBO COME ART. 71A50 RACCORDATE CON GIUNTI AUTOBLOCCANTI A TENUTA IP67 |  |  |  |
| 05.P71.A60 005 | DIAMETRO 14/16 | cad | € 2,00 | Lit 3.872 |
| 05.P71.A60 010 | DIAMETRO 20/22 | cad | € 2,26 | Lit 4.375 |
| 05.P71.A60 015 | DIAMETRO 25,6/28 | cad | € 2,74 | Lit 5.305 |
| 05.P71.A60 020 | DIAMETRO 29,5/32 | cad | € 3,06 | Lit 5.924 |
| 05.P71.A60 025 | DIAMETRO 35/38 | cad | € 3,67 | Lit 7.106 |
| 05.P71.A60 030 | DIAMETRO 47/50 | cad | € 6,54 | Lit 12.663 |
| 05.P71.A60 035 | DIAMETRO 56/60 | cad | € 6,95 | Lit 13.457 |
|  | PROVVISTA E POSA RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO AUTOBLOCCANTI PER GIUNZIONE TUBO LEGGERO DI CUI ALL'ART. 71A50 E PER RACCORDO TUBO ALLE CASSETTE DI DERIVAZIONE, ALLE CANALINE E AI QUADRI ELETTRICI |  |  |  |
| 05.P71.A70 005 | DIAMETRO 16 | cad | € 3,27 | Lit 6.331 |
| 05.P71.A70 010 | DIAMETRO 22 | cad | € 4,79 | Lit 9.274 |
| 05.P71.A70 015 | DIAMETRO 28 | cad | € 6,64 | Lit 12.856 |
| 05.P71.A70 020 | DIAMETRO 32 | cad | € 7,80 | Lit 15.102 |
| 05.P71.A70 025 | DIAMETRO 38 | cad | € 11,00 | Lit 21.298 |
| 05.P71.A70 030 | DIAMETRO 50 | cad | € 15,60 | Lit 30.205 |
| 05.P71.A70 035 | DIAMETRO 60 | cad | € 24,60 | Lit 47.632 |
|  | PROVVISTA E POSA DI TUBI IN TERMOPLASTICA 75ON CON MARCHIO IMQ: POSATI IN ESECUZIONE STAGNA IP 54, A VISTA CON GRAFFETTE IN FERRO ZINCATO FISSATE CON VITI OD INCASSATO SOTTO TRACCIA CON RIPRISTINO, E COMPRESE CASSETTE O SCATOLE DI DERIVAZIONE STAGNE IP 45, COPERCHI, FISSATI CON VITI, UNA OGNI 3 METRI CIRCA OD OGNI 3 CURVE CONSECUTIVE DI CUI: |  |  |  |
| 05.P71.A80 005 | DIAMETRO MM. 16 | ml | € 3,63 | Lit 7.028 |
| 05.P71.A80 010 | DIAMETRO MM. 20 | ml | € 4,11 | Lit 7.958 |
| 05.P71.A80 015 | DIAMETRO MM. 25 | ml | € 4,82 | Lit 9.332 |
| 05.P71.A80 020 | DIAMETRO MM. 32 | ml | € 5,53 | Lit 10.707 |
| 05.P71.A80 025 | DIAMETRO MM. 40 | ml | € 6,32 | Lit 12.237 |
| 05.P71.A80 030 | DIAMETRO MM. 50 | ml | € 7,98 | Lit 15.451 |
| 05.P71.A80 035 | DIAMETRO MM. 63 | ml | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P71.A80 040 | DIAMETRO MM. 82 | ml | € 11,90 | Lit 23.041 |
|  | PROVVISTA E POSA DI TUBI IN FERRO ZINCATO MANNESMANN, POSATI A VISTA CON GRAFFETTE IN FERRO ZINCATO E VITI, INCASSATI CON RIPRISTINO INTONACO, COMPRESI RACCORDI, CURVE, RIDUZIONI, GIUNTI CASSETTE DI DERIVAZIONE E DI CONTENIMENTO FRUTTI, MISCELA DI BLOCCAGGIO, IL TUTTO IN ESECUZIONE ANTIDEFLAGRANTE AD - PE OMOLOGATO CESI DI CUI: |  |  |  |
| 05.P71.A90 005 | DIAMETRO 3/4" | ml | € 23,50 | Lit 45.502 |
| 05.P71.A90 010 | DIAMETRO 1" | ml | € 32,10 | Lit 62.154 |
| 05.P71.A90 015 | DIAMETRO 1"1/4 | ml | € 44,60 | Lit 86.357 |
| 05.P71.A90 020 | DIAMETRO 1"1/2 | ml | € 50,60 | Lit 97.975 |
| 05.P71.A90 025 | DIAMETRO 2" | ml | € 68,00 | Lit 131.666 |
| 05.P71.A90 030 | DIAMETRO 2"1/2 | ml | € 91,20 | Lit 176.587 |
| 05.P71.A90 035 | DIAMETRO 3" | ml | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 05.P71.A90 040 | DIAMETRO 4" | ml | € 159,00 | Lit 307.866 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALINA AUTOPORTANTE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA A CALDO, DA INSTALLARE A PARETE OD A SOFFITTO, COMPLETA DI COPERCHIO, CURVE, DERIVAZIONI, SETTO SEPARATORE, MENSOLE, TASSELLI, VITI, BULLONCINI E DI OGNI ALTRO ACCESSORIO, MISURATA SULLO SVILUPPO DELL'ASSE: |  |  |  |
| 05.P71.B00 005 | DELLE DIMENSIONI SINO A 75X100 MM, | ml | € 35,20 | Lit 68.156 |
| 05.P71.B00 010 | DELLE DIMENSIONI SINO A 75X200 MM, | ml | € 41,60 | Lit 80.548 |
| 05.P71.B00 015 | DELLE DIMENSIONI SINO A 75X300 MM, | ml | € 45,70 | Lit 88.487 |
|  | PROVVISTA E POSA DI CANALINE IN FERRO AVENTE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI COME ALL'ART. 71B00 MA DI TIPO VERNICIATO, |  |  |  |
| 05.P71.B10 005 | AUMENTO SUI PREZZI DELL'ART. 71B00 | % | 35 |  |
|  | PROVVISTA E POSA DI CANALINA IN FERRO ZINCATO O VERNICIATO DI CUI AGLI ART. 71B00 - 71B10 PER INSTALLAZIONE LIMITATA AI SEGUENTI QUANTITATIVI, RELATIVAMENTE A TUTTO L'IMPIANTO: |  |  |  |
| 05.P71.B20 005 | FINO A ML. 3 AUMENTO DEL | % | 60 |  |
| 05.P71.B20 010 | SINO A ML. 5 AUMENTO DEL | % | 40 |  |
|  | PROVVISTA E POSA DI GUAINA IN PVC CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI FLESSIBILITA', AD ALTO COEFFI CIENTE DI INVECCHIAMENTO, RESISTENTE AGLI OLII, AUTOESTINGUENTE E SUCCESSIVAMENTE RIVESTITA CON TRECCIA DI FILO ZINCATO IN ACCIAIO; COMPLETA DI RACCORDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO O OTTONE CROMATO, DIRITTI O AD ANGOLO, ADATTI AL COLLEGAMENTO STABILE CON CONTINUITA' ELETTRICA DALLE SCATOLE DI DERIVAZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELET TRICHE, PER TRATTI SINO A CM. 80 |  |  |  |
| 05.P71.B30 005 | DIAMETRO 10/15 | cad | € 6,01 | Lit 11.636 |
| 05.P71.B30 010 | DIAMETRO 12/17 | cad | € 6,90 | Lit 13.360 |
| 05.P71.B30 015 | DIAMETRO 15/21 | cad | € 9,01 | Lit 17.445 |
| 05.P71.B30 020 | DIAMETRO 20/27 | cad | € 14,90 | Lit 28.850 |
| 05.P71.B30 025 | DIAMETRO 27/36 | cad | € 22,40 | Lit 43.372 |
| 05.P71.B30 030 | DIAMETRO 36/45 | cad | € 25,30 | Lit 48.987 |
| 05.P71.B30 035 | DIAMETRO 40/50 | cad | € 28,50 | Lit 55.183 |
| 05.P71.B30 040 | DIAMETRO 47/57 | cad | € 43,30 | Lit 83.840 |
|  | PROVVISTA E POSA DI GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO ZINCATO A DOPPIA GRAFFATURA, CON RIVESTIMENTO ESTERNO LISCIO IN RESINA DI POLIVINILE, AD ALTO COEFFICIENTE DI INVECCHIAMENTO, RESISTENTE AGLI OLII E AUTOESTINGUENTE; COMPLETA DI RACCORDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO O OTTONE CROMATO, DIRITTI O AD ANGOLO, ADATTI AL COLLEGAMENTO STABILE CON CONTINUITA' ELETTRICA DALLE SCATOLE DI DE RIVAZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, PER TRATTI SINO A CM. 80 |  |  |  |
| 05.P71.B40 005 | DIAMETRO 10/15 | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 05.P71.B40 010 | DIAMETRO 12/17 | cad | € 5,53 | Lit 10.707 |
| 05.P71.B40 015 | DIAMETRO 15,5/21 | cad | € 7,08 | Lit 13.708 |
| 05.P71.B40 020 | DIAMETRO 20/27 | cad | € 9,82 | Lit 19.014 |
| 05.P71.B40 025 | DIAMETRO 26,5/34 | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 05.P71.B40 030 | DIAMETRO 35/43 | cad | € 22,10 | Lit 42.791 |
| 05.P71.B40 035 | DIAMETRO 40/48 | cad | € 27,30 | Lit 52.860 |
| 05.P71.B40 040 | DIAMETRO 50/58,5 | cad | € 42,60 | Lit 82.485 |
|  | PROVVISTA E POSA DI GUAINE FLESSIBILI DI CUI AGLI ART. 71B30 - 71B40, PER TRATTI SINO A CM. 150 (ESCLUSIVAMENTE PER COLLEGAMENTO BRUCIATORI) |  |  |  |
| 05.P71.B50 005 | AUMENTO SUI PREZZI DEI PREDETTI ARTICOLI DEL | % | 30 |  |
|  | PROVVISTA E POSA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE A FORMA RETTANGOLARE O QUADRATA, IN FUSIONE DI ALLUMINIO CON COPERCHIO D'ISPEZIONE E GUARNIZIONE DI TENUTA PER IMPIANTI ADFT, IP44 FILETTATE PER RACCORDO TUBAZIONI, COMPLETE DI RIDUZIONI E TAPPI; TIPO A DUE VIE |  |  |  |
| 05.P71.B60 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 3,08 | Lit 5.963 |
| 05.P71.B60 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 3,56 | Lit 6.893 |
| 05.P71.B60 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 5,00 | Lit 9.681 |
| 05.P71.B60 020 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 7,53 | Lit 14.580 |
| 05.P71.B60 025 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 7,80 | Lit 15.102 |
| 05.P71.B60 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
|  | PROVVISTA E POSA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE A FORMA RETTANGOLARE O QUADRATA, IN FUSIONE DI ALLUMINIO CON COPERCHIO D'ISPEZIONE E GUARNIZIONE DI TENUTA PER IMPIANTI ADFT, IP44 FILETTATE PER RACCORDO TUBAZIONI, COMPLETE DI RIDUZIONI E TAPPI; TIPO A TRE VIE |  |  |  |
| 05.P71.B70 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 3,48 | Lit 6.738 |
| 05.P71.B70 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 3,77 | Lit 7.299 |
| 05.P71.B70 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 5,37 | Lit 10.397 |
| 05.P71.B70 020 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 8,01 | Lit 15.509 |
| 05.P71.B70 025 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P71.B70 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 11,20 | Lit 21.686 |
|  | PROVVISTA E POSA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE A FORMA RETTANGOLARE O QUADRATA, IN FUSIONE DI ALLUMINIO CON COPERCHIO D'ISPEZIONE E GUARNIZIONE DI TENUTA PER IMPIANTI ADFT, IP44 FILETTATE PER RACCORDO TUBAZIONI, COMPLETE DI RIDUZIONI E TAPPI; TIPO A 4 VIE |  |  |  |
| 05.P71.B80 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 3,69 | Lit 7.144 |
| 05.P71.B80 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 3,95 | Lit 7.648 |
| 05.P71.B80 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 5,95 | Lit 11.520 |
| 05.P71.B80 020 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 8,72 | Lit 16.884 |
| 05.P71.B80 025 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 9,22 | Lit 17.852 |
| 05.P71.B80 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 12,10 | Lit 23.428 |
|  | PROVVISTA E POSA DI CURVE A 90 GRADI IN FUSIONE DI ALLUMINIO CON COPERCHIO D'ISPEZIONE E GUARNIZIONE DI TENUTA PER IMPIANTI ADFT, FILETTATE, PER RACCORDO TUBAZIONI. |  |  |  |
| 05.P71.B90 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 3,19 | Lit 6.176 |
| 05.P71.B90 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 4,19 | Lit 8.112 |
| 05.P71.B90 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |
| 05.P71.B90 020 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P71.B90 025 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 11,10 | Lit 21.492 |
| 05.P71.B90 030 | DIAMETRO 2" | cad | € 12,10 | Lit 23.428 |
| 05.P71.B90 035 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 15,10 | Lit 29.237 |
|  | PROVVISTA E POSA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE VUOTE IN FUSIONE DI ALLUMINIO COMPLETE DI PIASTRE E GUARNIZIONI PER CHIUSURA FINESTRE, E FORI PER RACCORDO TUBAZIONI, A TENUTA IP 44, DI DIMENSIONI MINIME: |  |  |  |
| 05.P71.C00 005 | MM. 142 X 117 X 65 | cad | € 15,70 | Lit 30.399 |
| 05.P71.C00 010 | MM. 168 X 143 X 68 | cad | € 21,40 | Lit 41.436 |
| 05.P71.C00 015 | MM. 193 X 169 X 82 | cad | € 26,00 | Lit 50.343 |
| 05.P71.C00 020 | MM. 253 X 217 X 95 | cad | € 45,60 | Lit 88.293 |
| 05.P71.C00 025 | MM. 314 X 264 X 126 | cad | € 69,10 | Lit 133.796 |
|  | PROVVISTA E POSA DI CAVI FLESSIBILI MULTIPOLARI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO N1VV - K NORME CEI 20/22 TENSIONE NOMINALE 600/1000 V. , MARCHIO IMQ. CON GUAINA ANTIABRASIVA INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE DI CUI: |  |  |  |
| 05.P71.C10 005 | 2 X 1,5 MMQ. | ml | € 1,45 | Lit 2.807 |
| 05.P71.C10 010 | 3 X 1,5 MMQ. | ml | € 1,74 | Lit 3.369 |
| 05.P71.C10 015 | 4 X 1,5 MMQ. | ml | € 2,08 | Lit 4.027 |
| 05.P71.C10 020 | 5 X 1,5 MMQ. | ml | € 2,50 | Lit 4.840 |
| 05.P71.C10 025 | 7 X 1,5 MMQ. | ml | € 3,58 | Lit 6.931 |
| 05.P71.C10 030 | 10 X 1,5 MMQ. | ml | € 4,66 | Lit 9.023 |
| 05.P71.C10 035 | 14 X 1,5 MMQ. | ml | € 6,02 | Lit 11.656 |
| 05.P71.C10 040 | 3 X 2,5 MMQ. | ml | € 2,34 | Lit 4.530 |
| 05.P71.C10 045 | 4 X 2,5 MMQ. | ml | € 2,84 | Lit 5.499 |
| 05.P71.C10 050 | 5 X 2,5 MMQ. | ml | € 3,42 | Lit 6.622 |
| 05.P71.C10 055 | 3 X 4 MMQ. | ml | € 3,19 | Lit 6.176 |
| 05.P71.C10 060 | 4 X 4 MMQ. | ml | € 3,90 | Lit 7.551 |
| 05.P71.C10 065 | 5 X 4 MMQ. | ml | € 5,14 | Lit 9.952 |
| 05.P71.C10 070 | 3 X 6 MMQ. | ml | € 4,14 | Lit 8.016 |
| 05.P71.C10 075 | 4 X 6 MMQ. | ml | € 5,16 | Lit 9.991 |
| 05.P71.C10 080 | 5 X 6 MMQ. | ml | € 7,11 | Lit 13.766 |
| 05.P71.C10 085 | 4 X 10 MMQ. | ml | € 9,22 | Lit 17.852 |
| 05.P71.C10 090 | 5 X 10 MMQ. | ml | € 12,40 | Lit 24.009 |
| 05.P71.C10 095 | 4 X 16 MMQ. | ml | € 14,40 | Lit 27.882 |
| 05.P71.C10 100 | 5 X 16 MMQ. | ml | € 18,50 | Lit 35.820 |
| 05.P71.C10 105 | 4 X 25 MMQ. | ml | € 21,30 | Lit 41.242 |
| 05.P71.C10 110 | 5 X 25 MMQ. | ml | € 26,90 | Lit 52.085 |
| 05.P71.C10 115 | 4 X 35 MMQ. | ml | € 26,70 | Lit 51.698 |
| 05.P71.C10 120 | 5 X 35 MMQ. | ml | € 31,80 | Lit 61.573 |
|  | PROVVISTA E POSA DI CONDUTTORI FLESSIBILI ISOLATI IN TERMOPLASTICA TIPO NO7V - K,CEI 20/22,MARCHIO IMQ,GUAINA NON PROPAGANTE LA FIAMMA,INFILATI ENTRO CONDUTTURE O CANALIZZAZIONI ESISTENTI DI CUI: |  |  |  |
| 05.P71.C20 005 | 1,5 MMQ. | ml | € 0,26 | Lit 503 |
| 05.P71.C20 010 | 2,5 MMQ. | ml | € 0,42 | Lit 813 |
| 05.P71.C20 015 | 4 MMQ. | ml | € 0,68 | Lit 1.316 |
| 05.P71.C20 020 | 6 MMQ. | ml | € 0,95 | Lit 1.839 |
| 05.P71.C20 025 | 10 MMQ. | ml | € 1,74 | Lit 3.369 |
| 05.P71.C20 030 | 16 MMQ. | ml | € 2,53 | Lit 4.898 |
| 05.P71.C20 035 | 25 MMQ. | ml | € 3,63 | Lit 7.028 |
| 05.P71.C20 040 | 35 MMQ. | ml | € 5,16 | Lit 9.991 |
| 05.P71.C20 045 | 50 MMQ. | ml | € 7,48 | Lit 14.483 |
| 05.P71.C20 050 | 70 MMQ. | ml | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 05.P71.C20 055 | 95 MMQ. | ml | € 14,30 | Lit 27.688 |
|  | FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV - K, CONFORME ALLE NORME CEI 20 - 22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT. , INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER UNA LAMPADA INTERROTTA CON INTERRUTTORE BIPOLARE |  |  |  |
| 05.P71.C30 005 | CON CAVO 3X1. 5 MMQ. | cad | € 26,10 | Lit 50.536 |
| 05.P71.C30 010 | CON CAVO 3X1. 5 MMQ. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 | ml | € 1,74 | Lit 3.369 |
| 05.P71.C30 015 | CON 3 CAVI DA 1. 5 MMQ. | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 05.P71.C30 020 | CON 3 CAVI C. 5. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT. | ml | € 0,79 | Lit 1.529 |
|  | FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV - K, CONFORME ALLE NORME CEI 20 - 22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT. , INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER UNA O PIU' LAMPADE IN PARALLELO ALLA VOCE 71C30 |  |  |  |
| 05.P71.C35 005 | CON CAVO 3X1. 5 MMQ. | cad | € 26,10 | Lit 50.536 |
| 05.P71.C35 010 | CON CAVO C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE I 15 MT. | ml | € 1,74 | Lit 3.369 |
| 05.P71.C35 015 | CON 3 CAVI DA 1. 5 MMQ. | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
| 05.P71.C35 020 | CON 3 CAVI C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE I 15 MT | ml | € 0,79 | Lit 1.529 |
|  | FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV - K, CONFORME ALLE NORME CEI 20 - 22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT. , INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO, DI APPARECCHIATURE DI SICUREZZA E CONTROLLO QUALI TERMOSTATI, FLUSSOSTATI, ELETTROVALVOLE, PRESSOSTATI, SONDE PER CENTRALINE ELETTRONICHE, ELETTROPOMPE MONOFASE ECC. |  |  |  |
| 05.P71.C40 005 | CON CAVO 3X1. 5 MMQ. | cad | € 27,40 | Lit 53.053 |
| 05.P71.C40 010 | CON CAVO C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE I 15 MT | ml | € 1,74 | Lit 3.369 |
| 05.P71.C40 015 | CON 3 CAVI DA 1. 5 MMQ. | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 05.P71.C40 020 | CON 3 CAVI C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE I 15 MT | ml | € 0,79 | Lit 1.529 |
|  | FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV - K, CONFORME ALLE NORME CEI 20 - 22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT. , INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI APPARECCHIATURE TIPO POMPE |  |  |  |
| 05.P71.C45 005 | CON CAVO 4X1. 5 MMQ. | cad | € 31,40 | Lit 60.798 |
| 05.P71.C45 010 | CON CAVO C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE I 15 MT | ml | € 2,08 | Lit 4.027 |
| 05.P71.C45 015 | CON 4 CAVI DA 1. 5 MMQ. | cad | € 15,90 | Lit 30.786 |
| 05.P71.C45 020 | CON 4 CAVI C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE I 15 MT | ml | € 1,05 | Lit 2.033 |
|  | FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV - K, CONFORME ALLE NORME CEI 20 - 22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT. , INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI APPARECCHIATURE TIPO SERVOMOTORE PER VALVOLE MOTORIZZATE |  |  |  |
| 05.P71.C50 005 | CON CAVO 7X1. 5 MMQ. | cad | € 53,80 | Lit 104.171 |
| 05.P71.C50 010 | CON CAVO C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE I 15 MT. | ml | € 3,58 | Lit 6.931 |
| 05.P71.C50 015 | CON 6 CAVI DA 1. 5 MMQ. | cad | € 23,80 | Lit 46.083 |
| 05.P71.C50 020 | CON 6 CAVI C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE I 15 MT | ml | € 1,58 | Lit 3.059 |
|  | FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV - K, CONFORME ALLE NORME CEI 20 - 22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT. , INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI SERVO - MOTORE PER VALVOLE MOTORIZZATE PER COMANDO ELETTROPOMPE |  |  |  |
| 05.P71.C55 005 | CON CAVO 3X1. 5 MMQ. | cad | € 27,40 | Lit 53.053 |
| 05.P71.C55 010 | CON CAVO C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE I 15 MT. | ml | € 1,74 | Lit 3.369 |
| 05.P71.C55 015 | CON 3 CAVI DA 1. 5 MMQ. | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 05.P71.C55 020 | CON 3 CAVI C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT. | ml | € 0,79 | Lit 1.529 |
|  | FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV - K, CONFORME ALLE NORME CEI 20 - 22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT. , INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI APPARECCHIATURE TIPO POMPE MOTORI ECC. |  |  |  |
| 05.P71.C60 005 | CON CAVO 4X2. 5 MMQ. | cad | € 42,70 | Lit 82.678 |
| 05.P71.C60 010 | CON CAVO C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT. | ml | € 2,84 | Lit 5.499 |
| 05.P71.C60 015 | CON CAVO 4X4 MMQ. | cad | € 58,50 | Lit 113.271 |
| 05.P71.C60 020 | CON CAVO C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE I 15 MT. | ml | € 3,90 | Lit 7.551 |
| 05.P71.C60 025 | CON CAVO 4X6 MMQ. | cad | € 77,50 | Lit 150.060 |
| 05.P71.C60 030 | CON CAVO C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT. | ml | € 5,16 | Lit 9.991 |
| 05.P71.C60 035 | CON 4 CAVI DA 2. 5 MMQ. | cad | € 25,30 | Lit 48.987 |
| 05.P71.C60 040 | CON 4 CAVI C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT | ml | € 1,90 | Lit 3.678 |
| 05.P71.C60 045 | CON 4 CAVI DA 4 MMQ. | cad | € 41,10 | Lit 79.580 |
| 05.P71.C60 050 | CON 4 CAVI C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT | ml | € 2,74 | Lit 5.305 |
| 05.P71.C60 055 | CON 4 CAVI DA 6 MMQ. | cad | € 56,90 | Lit 110.173 |
| 05.P71.C60 060 | CON 4 CAVI C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT | ml | € 3,79 | Lit 7.338 |
|  | FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV - K, CONFORME ALLE NORME CEI 20 - 22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT. , INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI APPARECCHIATURE QUALI BRUCIATORI |  |  |  |
| 05.P71.C65 005 | CON CAVO 5X2. 5 MMQ. | cad | € 51,40 | Lit 99.524 |
| 05.P71.C65 010 | CON CAVO C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT. | ml | € 3,42 | Lit 6.622 |
| 05.P71.C65 015 | CON CAVO 5X4 MMQ. | cad | € 77,00 | Lit 149.092 |
| 05.P71.C65 020 | CON CAVO C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT. | ml | € 5,14 | Lit 9.952 |
| 05.P71.C65 025 | CON CAVO 5X6 MMQ. | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |
| 05.P71.C65 030 | CON CAVO C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT. | ml | € 7,11 | Lit 13.766 |
| 05.P71.C65 035 | CON 5 CAVI DA 2. 5 MMQ. | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
| 05.P71.C65 040 | CON 5 CAVI C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT | ml | € 2,11 | Lit 4.085 |
| 05.P71.C65 045 | CON 5 CAVI DA 4 MMQ. | cad | € 51,40 | Lit 99.524 |
| 05.P71.C65 050 | CON 5 CAVI C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT | ml | € 3,42 | Lit 6.622 |
| 05.P71.C65 055 | CON 5 CAVI DA 6 MMQ. | cad | € 71,20 | Lit 137.862 |
| 05.P71.C65 060 | CON 5 CAVI C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 15 MT | ml | € 4,74 | Lit 9.177 |
|  | FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV - K, CONFORME ALLE NORME CEI 20 - 22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 40 MT. , INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAI BRUCIATORI DI QUADRETTI DI SEGNALAZIONE VISIVA E ACUSTICA FUNZIONAMENTO BRUCIATORI |  |  |  |
| 05.P71.C70 005 | CON CAVO 5X1. 5 MMQ. - PER OGNI BRUCIATORE | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 05.P71.C70 010 | CON CAVO C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 40 MT. | ml | € 2,50 | Lit 4.840 |
| 05.P71.C70 015 | CON 5 CAVI DA 1. 5 MMQ. - PER OGNI BRUCIATORE | cad | € 71,20 | Lit 137.862 |
| 05.P71.C70 020 | CON 5 CAVI C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 40 MT | ml | € 4,74 | Lit 9.177 |
|  | FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV - K, CONFORME ALLE NORME CEI 20 - 22 MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 30 MT. , INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI SONDE ESTERNE PER CENTRALINE ELETTRONICHE |  |  |  |
| 05.P71.C75 005 | CON CAVO DA 3X2. 5 MMQ. | cad | € 70,40 | Lit 136.313 |
| 05.P71.C75 010 | CON CAVO C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 30 MT. | ml | € 2,34 | Lit 4.530 |
| 05.P71.C75 015 | CON 3 CAVI DA 2. 5 MMQ. | cad | € 38,00 | Lit 73.578 |
| 05.P71.C75 020 | CON 3 CAVI C. S. PER OGNI ML. IN PIU' OLTRE 30 MT. | ml | € 1,26 | Lit 2.439 |
|  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO MODULARE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55,COMPLETO DI PORTELLA DI CHIUSURA TRASPARENTE O PIENA,EVENTUALE PORTELLA INTERNA,PANNELLO DI FONDO,ED OGNI ALTRO ACCESSORIO NECESSARIO A RENDERE IDONEO IL QUADRO AL MONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE ED AL CABLAGG (TELAI,GUIDE,MORSETTIERE,CANALINE,ECC.)COMPLETO DI OGNI ACCESSORIO PER POSA A PARETE: |  |  |  |
| 05.P71.C80 005 | DI DIMENSIONI NON INFERIORE A MM. 300X200X160 | cad | € 76,40 | Lit 147.931 |
| 05.P71.C80 010 | DI DIMENSIONI NON INFERIORE A MM. 400X300X160 | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 05.P71.C80 015 | DI DIMENSIONI NON INFERIORE A MM. 500X400X160 | cad | € 222,00 | Lit 429.851 |
| 05.P71.C80 020 | DI DIMENSIONI NON INFERIORE A MM. 600X400X230 | cad | € 240,00 | Lit 464.704 |
| 05.P71.C80 025 | DI DIMENSIONI NON INFERIORE A MM. 700X500X230 | cad | € 351,00 | Lit 679.630 |
| 05.P71.C80 030 | DI DIMENSIONI NON INFERIORE A MM. 800X600X300 | cad | € 446,00 | Lit 863.576 |
| 05.P71.C80 035 | DI DIMENSIONI NON INFERIORE A MM. 1000X800X300 | cad | € 735,00 | Lit 1.423.158 |
|  | PROVVISTE E POSA DI CASSETTE CON CORPO IN PVC E SPORTELLO TRASPARENTE IN POLICARBONATO A TENUTA IP 55 PER CONTENIMENTO INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI |  |  |  |
| 05.P71.C90 005 | DIMENSIONI NON INFERIORI A MM 170X260X90 | cad | € 23,80 | Lit 46.083 |
| 05.P71.C90 010 | DIMENSIONI NON INFERIORI A MM 170X130X90 | cad | € 20,10 | Lit 38.919 |
| 05.P71.C90 015 | DIMENSIONI NON INFERIORI A MM 170X95X90 | cad | € 16,40 | Lit 31.754 |
| 05.P71.C90 020 | DIMENSIONI NON INFERIORI A MM 130X70X90 | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
|  | PROVVISTA E POSA DI PRESA A NORME CEE COMPLETA DI INTERRUTTORE DI BLOCCO E INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE,IL TUTTO IN CUSTODIA A TENUTA IP 56; |  |  |  |
| 05.P71.D00 005 | PRESA PENTAPOLARE DA 32 A DIFFERENZIALE DA 20 A | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 05.P71.D00 010 | PRESA QUADRIPOLARE DA 16 A DIFFERENZIALE DA 10 A | cad | € 92,20 | Lit 178.524 |
| 05.P71.D10 005 | PROVV. E POSA SPINE VOLANTI IP56,PER PRESE CEE 32 COME ART. 71D00 - 005 | cad | € 8,16 | Lit 15.799 |
| 05.P71.D20 005 | SPINE VOLANTI,IP 56 PER PRESE CEE DA 16 A COME ART. 71D00 - 010 | cad | € 6,58 | Lit 12.740 |
|  | PROVVISTA E POSA DI INTERRUTTORE STAGNO PER ESTERNO COMANDO IMPIANTO LUCE |  |  |  |
| 05.P71.D30 005 | INTERRUTTORE UNIPOLARE | cad | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 05.P71.D30 010 | INTERRUTTORE BIPOLARE | cad | € 5,79 | Lit 11.211 |
| 05.P71.D30 015 | DEVIATORE | cad | € 5,11 | Lit 9.894 |
| 05.P71.D30 020 | PRESA 2 P + TERRA 10/16A | cad | € 6,06 | Lit 11.733 |
| 05.P71.D40 005 | PROVVISTA E POSA DI PULSANTE,PER SGANCIO INTERRUTTORE GENERALE CT,RACCHIUSO IN CASSETTA A ROTTURA DI VETRO IN LAMIERA ELETTROZINCATA TENUTA IP44 | cad | € 78,00 | Lit 151.029 |
| 05.P71.D50 005 | PROVVISTA E POSA CONNETTORE MULTIPLO A 16 POLI,PROTEZIONE IP55 (PRESA + SPINA) | cad | € 48,90 | Lit 94.683 |
|  | FORMAZIONE DI IMPIANTO DI TERRA EQUIPOTENZIALE IN CENTRALE TERMICA COMPLETO DI PIASTRA EQUIPOTENZIALE E COLLEGAMENTI ALLE MASSE ESTRANEE (ALMENO 5 PUNTI) E I SERBATOI DEL COMBUSTIBIL CON CAVO FLESSIBILE RIVESTITO,TIPO NO7V - K (NON PROPAGANTE L'INCENDIO) IMQ,IN TUBO PVC PESANTE AUTOESTINGUENTE |  |  |  |
| 05.P71.D60 005 | PER CENTRALI SINO A 2 CALDAIE E 1 O 2 SERBATOI | cad | € 343,00 | Lit 664.140 |
| 05.P71.D60 010 | PER CENTRALI CON OLTRE 2 CALDAIE O PIU' SERBATOI | cad | € 411,00 | Lit 795.806 |
| 05.P71.D70 005 | PROVVISTA E POSA ENTRO CHIUSINO DI ADDUZIONE COMBUSTIBILE, DI PIASTRE IN RAME STAGNATO, DI SEZIONE MINIME 100 MM , COLLEGATA ALL'IMPIANTO DI TERRA PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI DEI MEZZI DI TRASPORTO. | cad | € 68,50 | Lit 132.634 |
|  | PROVVISTA MONTAGGIO E POSA DI ARMADIO IN LAMIERA DI FERRO ZINCOPASSIVATA, VERNICIATA AL FORNO CON VERNICI EPOSSIDICHE, CON ZOCCOLO PER POSA A PAVIMENTO, ALTEZZA MINIMA MT. 2, LARGHEZZA MINIMA MT. 0,8 COMPONIBILE, CON PORTA ANTERIORE E POSTERIORE CHIUSA A CHIAVE E CASSETTO PORTADISEGNI TIPO MUNICIPALE; COMPLETO DI BARRE LATERALI E POSTERIORI PREFORMATE E SEGREGATE CON PANNELLI IN MATERIALE ISOLANTE TRASPARENTE, DI MONTANTI CON PANNELLI DI FONDO E REGOLI DIN PER IL MONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE, CON ACCESSORI, DISPOSITIVO DI BLOCCO PORTA, SEGNALATORE DI TENSIONE IN ARRIVO A TRE LAMPADE CON SEQUENZA DI FASE E MICROINTERRUTTORE DI DISINSERIMENTO, PANNELLI ANTERIORI DI CHIUSURA PREFORMATI; MORSETTERIE PER ARRIVO E PARTENZA LINEE, ED OGNI ALTRO ACCESSORIO ATTO A FORNIRE IL QUADRO COMPLETO E FUNZIONANTE DI CUI: |  |  |  |
| 05.P71.D80 005 | PROFONDITA' MM. 350 IP 437 STAGNO | mq | € 735,00 | Lit 1.423.158 |
| 05.P71.D80 010 | PROFONDITA' MM. 475 IP 437 STAGNO | mq | € 881,00 | Lit 1.705.853 |
| 05.P71.D80 015 | PROFONDITA' MM. 725 IP 437 STAGNO | mq | € 1.080,00 | Lit 2.091.171 |
| 05.P71.D80 020 | PROFONDITA' MM. 620 CIRCA STAGNO IP559 | mq | € 606,00 | Lit 1.173.379 |
| 05.P71.D80 025 | PROFONDITA' MM. 870 CIRCA STAGNO IP559 | mq | € 1.175,00 | Lit 2.275.117 |
|  | PROVVISTA MONTAGGIO E POSA DI ARMADIO IN LAMIERA DI FERRO ZINCO - PASSIVATO VERNICIATO A FORNO CON VERNICI EPOSSIDICHE, GRADO DI PROTEZIONE NON INFERIORE A IP44, COMPLETO DI PANNELLO DI FONDO CON MORSETTIERA DI ARRIVO E DI PARTENZA, PANNELLO E REGOLI "DIN"PER IL MONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE CON ACCESSORI, DISPOSITIVO BLOCCO PORTA SEGNALATORE OTTICO DI TENSIONE IN ARRIVO A TRE LAMPADE CON SEQUENZA DI FASE E MICROINTERRUTTORE DI DISINSERIMENTO, SPORTELLO CON SCHERMO TRASPARENTE INFRANGIBILE, CHIAVE MUNICIPALE ED OGNI AL TRO ACCESSORIO NECESSARIO A RENDERE IL QUADRO IDONEO AL MONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE ED AL CABLAGGIO; IN LAMIERA DI SPESSORE 20/10 E DI PRO FONDITA' MINIMA DI CM. 40 |  |  |  |
| 05.P71.D90 005 | PER QUADRI SINO MQ. 0,8 | mq | € 1.317,00 | Lit 2.550.067 |
| 05.P71.D90 010 | PER QUADRI SINO MQ. 1,5 | mq | € 1.133,00 | Lit 2.193.793 |
|  | PROVVISTA MONTAGGIO E POSA DI ARMADIO IN LAMIERA DI FERRO ZINCO - PASSIVATO CON CARATTERISTICHE IDENTICHE A QUELLE DELL'ART. 71D90 MA IN LAMIERA DI SPESSORE 15/10 E DI PROFONDITA' MINIMA DI CM. 27 |  |  |  |
| 05.P71.D95 005 | PER QUADRI SINO MQ. 0,8 | mq | € 949,00 | Lit 1.837.520 |
| 05.P71.D95 010 | PER QUADRI SINO MQ. 1,5 | mq | € 738,00 | Lit 1.428.967 |
|  | PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI, SUI QUADRI, OD ARMADI DI APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE E COMANDO DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE CON POTERE DI INTERRUZIONE NON INFERIORE A 6 KA, |  |  |  |
| 05.P71.E00 005 | UNIPOLARE DELLA PORTATA DA 1 A 5 A | cad | € 19,00 | Lit 36.789 |
| 05.P71.E00 010 | UNIPOLARE DELLA PORTATA DA 8 A 32 A | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 05.P71.E00 015 | UNIPOLARE + NEUTRO APRIBILE DA 1 A 32 A | cad | € 13,00 | Lit 25.171 |
| 05.P71.E00 020 | BIPOLARE DA 1 A 8 A | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 05.P71.E00 025 | TRIPOLARE DA 1 A 5 A | cad | € 34,30 | Lit 66.414 |
| 05.P71.E00 030 | QUADRIPOLARE DA 1 A 5 A | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
|  | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, CON POTERE D'INTERRUZIONE NON INFERIORE A 6 KA, |  |  |  |
| 05.P71.E10 005 | BIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A. | cad | € 32,70 | Lit 63.316 |
| 05.P71.E10 010 | BIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A. | cad | € 38,00 | Lit 73.578 |
| 05.P71.E10 015 | BIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A. | cad | € 39,30 | Lit 76.095 |
| 05.P71.E10 020 | BIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A. | cad | € 50,10 | Lit 97.007 |
| 05.P71.E10 025 | BIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A. | cad | € 58,50 | Lit 113.271 |
| 05.P71.E10 030 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A. | cad | € 41,90 | Lit 81.129 |
| 05.P71.E10 035 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A. | cad | € 54,80 | Lit 106.107 |
| 05.P71.E10 040 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A. | cad | € 56,20 | Lit 108.818 |
| 05.P71.E10 045 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A. | cad | € 75,90 | Lit 146.962 |
| 05.P71.E10 050 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A. | cad | € 91,20 | Lit 176.587 |
| 05.P71.E10 055 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A. | cad | € 58,00 | Lit 112.303 |
| 05.P71.E10 060 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A. | cad | € 67,00 | Lit 129.730 |
| 05.P71.E10 065 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A. | cad | € 68,30 | Lit 132.247 |
| 05.P71.E10 070 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A. | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |
| 05.P71.E10 075 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A. | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
|  | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MODULARE, CON POTERE D'INTERRUZIONE NON INFERIORE A 6 KA A 380 V, CORRENTE D'INTERVENTO 30 MA, CLASSE TO2, |  |  |  |
| 05.P71.E20 005 | BIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A. | cad | € 62,70 | Lit 121.404 |
| 05.P71.E20 010 | BIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A. | cad | € 97,50 | Lit 188.786 |
| 05.P71.E20 015 | BIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A. | cad | € 98,60 | Lit 190.916 |
| 05.P71.E20 020 | BIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A. | cad | € 108,00 | Lit 209.117 |
| 05.P71.E20 025 | BIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A. | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 05.P71.E20 030 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A. | cad | € 95,40 | Lit 184.720 |
| 05.P71.E20 035 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A. | cad | € 97,50 | Lit 188.786 |
| 05.P71.E20 040 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A. | cad | € 134,00 | Lit 259.460 |
| 05.P71.E20 045 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A. | cad | € 164,00 | Lit 317.548 |
| 05.P71.E20 050 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A. | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
| 05.P71.E20 055 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A. | cad | € 114,00 | Lit 220.734 |
| 05.P71.E20 060 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A. | cad | € 161,00 | Lit 311.739 |
| 05.P71.E20 065 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A. | cad | € 163,00 | Lit 315.612 |
| 05.P71.E20 070 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A. | cad | € 201,00 | Lit 389.190 |
| 05.P71.E20 075 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A. | cad | € 216,00 | Lit 418.234 |
|  | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MODULARE, CON POTERE D'INTERRUZIONE NON INFERIORE A 6 KA A 380 V, CORRENTE D'INTERVENTO 300 MA, CLASSE T2, |  |  |  |
| 05.P71.E30 005 | BIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A. | cad | € 62,00 | Lit 120.048 |
| 05.P71.E30 010 | BIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A. | cad | € 85,10 | Lit 164.776 |
| 05.P71.E30 015 | BIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A. | cad | € 86,40 | Lit 167.293 |
| 05.P71.E30 020 | BIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A. | cad | € 96,50 | Lit 186.850 |
| 05.P71.E30 025 | BIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A. | cad | € 105,00 | Lit 203.308 |
| 05.P71.E30 030 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A. | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 05.P71.E30 035 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A. | cad | € 107,00 | Lit 207.180 |
| 05.P71.E30 040 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A. | cad | € 109,00 | Lit 211.053 |
| 05.P71.E30 045 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A. | cad | € 133,00 | Lit 257.523 |
| 05.P71.E30 050 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A. | cad | € 149,00 | Lit 288.504 |
| 05.P71.E30 055 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A. | cad | € 98,60 | Lit 190.916 |
| 05.P71.E30 060 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A. | cad | € 124,00 | Lit 240.097 |
| 05.P71.E30 065 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A. | cad | € 125,00 | Lit 242.033 |
| 05.P71.E30 070 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A. | cad | € 167,00 | Lit 323.357 |
| 05.P71.E30 075 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A. | cad | € 182,00 | Lit 352.401 |
|  | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO IN SCATOLA ISOLANTE, CON POTERE D'INTERRUZIONE NON INFERIORE A 25 KA A 380 V. |  |  |  |
| 05.P71.E40 005 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A. | cad | € 206,00 | Lit 398.871 |
| 05.P71.E40 010 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 125 A. | cad | € 322,00 | Lit 623.478 |
| 05.P71.E40 015 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 160 A. | cad | € 454,00 | Lit 879.066 |
| 05.P71.E40 020 | TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 250 A. | cad | € 494,00 | Lit 956.517 |
| 05.P71.E40 025 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A. | cad | € 253,00 | Lit 489.876 |
| 05.P71.E40 030 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 125 A. | cad | € 400,00 | Lit 774.508 |
| 05.P71.E40 035 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 160 A. | cad | € 432,00 | Lit 836.468 |
| 05.P71.E40 040 | QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 250 A. | cad | € 617,00 | Lit 1.194.678 |
|  | INTERRUTTORE QUADRIPOLARE, MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, CORRENTE DIFFERENZIALE D'INTERVENTO 0,03/2 A, IN SCATOLA ISOLANTE, CON POTERE D'INTERRUZIONE NON INFERIORE A 25 KA A 380 V. |  |  |  |
| 05.P71.E50 005 | DELLA PORTATA DI 100 A. | cad | € 583,00 | Lit 1.128.845 |
| 05.P71.E50 010 | DELLA PORTATA DI 125 A. | cad | € 730,00 | Lit 1.413.477 |
| 05.P71.E50 015 | DELLA PORTATA DI 160 A. | cad | € 763,00 | Lit 1.477.374 |
| 05.P71.E50 020 | DELLA PORTATA DI 250 A. | cad | € 947,00 | Lit 1.833.647 |
|  | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - 6000A C. C/380V CON CORRENTE DI INTERVENTO DA 300 A 500 MA DI CUI: |  |  |  |
| 05.P71.E60 005 | 25A NOMINALE - AL POLO | cad | € 17,40 | Lit 33.691 |
| 05.P71.E60 010 | 40A NOMINALI - AL POLO | cad | € 21,70 | Lit 42.017 |
| 05.P71.E60 015 | 63A NOMINALI - AL POLO | cad | € 25,90 | Lit 50.149 |
| 05.P71.E60 020 | 100A NOMINALI - AL POLO | cad | € 45,90 | Lit 88.874 |
| 05.P71.E60 025 | 160A NOMINALI - AL POLO | cad | € 72,20 | Lit 139.798 |
|  | INTERRUTTORI NON AUTOMATICI 6000A C. C. /380V MODULARE DI CUI: |  |  |  |
| 05.P71.E70 005 | 20A NOMINALI - AL POLO | cad | € 7,90 | Lit 15.296 |
| 05.P71.E70 010 | 32A NOMINALI - AL POLO | cad | € 8,95 | Lit 17.329 |
| 05.P71.E70 015 | 63A NOMINALI - AL POLO | cad | € 12,70 | Lit 24.590 |
| 05.P71.E70 020 | 100A NOMINALI - AL POLO | cad | € 18,50 | Lit 35.820 |
| 05.P71.F00 005 | PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA, COMPRESI I COLLEGAMENTI DI VOLTMETRI ELETTROMAGNETICI APERIODICI PER MONTAGGIO RETROQUADRO, FLANGIA QUADRATA SINO MM. 96X96 CIRCA, A SCALA MOTORE 0 - 500 V | cad | € 44,30 | Lit 85.776 |
| 05.P71.F05 005 | PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA, COMPRESI I COLLEGAMENTI, DI: COMMUTATORI VOLMETRICI TRIFASI (FASEFASE/FASE - NEUTRO), MONTAGGIO RETROQUADRO CON POSIZIONE DI RIPOSO | cad | € 22,20 | Lit 42.985 |
| 05.P71.F10 005 | PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA, COMPRESI I COLLEGAMENTI, DI: AMPEROMETRI ELETTROMAGNETICI APERIODICI, MONTAGGIO RETROQUADRO,FLANGIA QUADRATA MM. 96X96 CIRCA, A SCALA MOTORE 0 - 1000A PREDISPOSTI PER T. A. | cad | € 45,40 | Lit 87.906 |
| 05.P71.F15 005 | PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA, COMPRESI I COLLEGAMENTI, DI: RIDUTTORI AMPEROMETRICI T. A. 0 - 1000A SECONDARIO 5A DA SBARRA O CAVO COMPLETI DI ACCESSORI | cad | € 24,30 | Lit 47.051 |
| 05.P71.F20 005 | PROVVISTA E POSA LETTERE DI RILIEVO, METALLO LUCIDO H=CM. 5 CIRCA, FISSATO AI PANNELLI CON VITI | cad | € 2,37 | Lit 4.588 |
| 05.P71.F25 005 | PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA, COMPRESI I COLLEGAMENTI, DI: TRASFORMATORE DI SICUREZZA CONFORME ALLE NORME CEI 14 - 6 - IMQ DA 150VA CON PROTEZIONI MAGNETOTERMICHE A MONTE E A VALLE, POSATO ENTRO CONTENITORE, COMPRESI COLLEGAMENTI, STAGNO IP65, IMQ | cad | € 209,00 | Lit 404.680 |
| 05.P71.F30 005 | PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA, COMPRESI I COLLEGAMENTI, DI: TRASFORMATORI DI SICUREZZA CONFORMI ALLE NORME CEI 14. 6 300VA COMPLETI DI PROTEZIONI MAGNETOTERMICHE A MONTE, E A VALLE, POSATO ENTRO CONTENITORE COMPRESI I COLLEGAMENTI, STAGNO IP65 | cad | € 306,00 | Lit 592.498 |
| 05.P71.F35 005 | PROVVISTA E POSA DI TARGHETTE INDICATRICI IN METALLO O PLASTICA CM. 2X6 CIRCA FISSATE AI PANNELLI CON VITI | cad | € 2,90 | Lit 5.615 |
| 05.P71.F40 005 | PROVVISTA E POSA DI BARRETTE PER SCHEMI SINOTTICI SUI PANNELLI IN DIVERSI COLORI | ml | € 4,85 | Lit 9.390 |
| 05.P71.F43 005 | PROVVISTA E POSA DI CONVERTITORE INDIRIZZABILE A MICROPROCESSORE DI COMANDO MARCIA/ARRESTO DI UTENZA (POMPE,VENTILATORI FAN - COILS,LAMPADE, ECC.) IN FUNZIONE DEL PROGRAMMA ORARIO E DEI COMANDI DELLA CENTRALE DI DIALOGO. ESECUZIONE PER MONTAGGIO DA PARETE O DA QUADRO SU BINARI DIM. ALIMENTAZIONE 24 V. CONSUMO 8 V. A. ESCLUSO COLLEGAMENTO ELETTRICO. | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
|  | PROVVISTA E POSA SU QUADRO DI PIASTRINE DI INDIRIZZO INDISPENSABILE PER OGNI REGOLATORE COLLEGATO ALLA CENTRALE DI DIALOGO. |  |  |  |
| 05.P71.F44 005 | CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 30 | cad | € 52,40 | Lit 101.460 |
| 05.P71.F44 010 | CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 60 | cad | € 85,80 | Lit 166.131 |
| 05.P71.F44 015 | CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 90 | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
| 05.P71.F44 020 | CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 120 | cad | € 152,00 | Lit 294.313 |
| 05.P71.F44 025 | CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 150 | cad | € 184,00 | Lit 356.273 |
| 05.P71.F44 030 | CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 180 | cad | € 216,00 | Lit 418.234 |
| 05.P71.F44 035 | CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 210 | cad | € 250,00 | Lit 484.067 |
| 05.P71.F44 040 | CONFEZIONE CON INDIRIZZI DA 1 A 240 | cad | € 283,00 | Lit 547.964 |
| 05.P71.F45 005 | PROVVISTA E POSA DI FRECCE DI PARTENZA ED ARRIVO IN DIVERSI COLORI PER SCHEMI SINOTTICI SUI PANNELLI | cad | € 1,58 | Lit 3.059 |
| 05.P71.F50 005 | PROVVISTA E POSA DI SIMBOLO DI TRASFORMATORE IN DIVERSI COLORI PER SCHEMI SINOTTICI SUI PANNELLI | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P71.F55 005 | PROVVISTA E POSA DI SIMBOLO DI TERRA, INTERRUTTORE ED ALTRE APPARECCHIATURE IN DIVERSI COLORI PER SCHEMI SINOTTICI SUI PANNELLI | cad | € 3,95 | Lit 7.648 |
|  | PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI COMANDO ELETTRICO COMPLETO DI ASTE DI COMANDO PER L'APERTURA E LA CHIUSURA DI SERRANDA DI GRAVITA' OPPURE DI EVAQUATORE - IMMISSORE CON COEFFICIENTE AERAULICO NON INFERIORE A CV=0. 65,DELLA PORTATA DI ALMENO 100 W. |  |  |  |
| 05.P71.F57 005 | DELLA POTENZA DI ALMENO 100 W. | cad | € 420,00 | Lit 813.233 |
|  | PROVVISTA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E POSA, COMPRESI I COLLEGAMENTI, DI: COMMUTATORI MODULARI 20 A CIRCA |  |  |  |
| 05.P71.F60 005 | A 2 POSIZIONI | cad | € 19,50 | Lit 37.757 |
| 05.P71.F60 010 | A 3 POSIZIONI | cad | € 19,50 | Lit 37.757 |
|  | PROVVISTA E POSA COMPRESO I COLLEGAMENTI DI PULSANTI MODULARI A DOPPIO CONTATTO 16A CIRCA |  |  |  |
| 05.P71.F65 005 | SEMPLICI | cad | € 9,48 | Lit 18.355 |
| 05.P71.F65 010 | COMPLETI DI LAMPADA SPIA | cad | € 16,60 | Lit 32.142 |
| 05.P71.F70 005 | PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI LAMPADA SPIA MODULARE CON GEMME A PIU' COLORI | cad | € 15,90 | Lit 30.786 |
| 05.P71.F75 005 | PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI DISPOSITIVO LAMPEGGIANTE A TRE LAMPADE CON SEQUENZA DI FASE N. 1 | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |
| 05.P71.F80 005 | PROVVISTA E POSA COMPRESO I COLLEGAMENTI DI MICROINTERRUTTORE DA QUADRO PER DISINSERIMENTO DISPOSITIVO LAMPEGGIANTE O PER ALTRE FUNZIONI | cad | € 16,60 | Lit 32.142 |
| 05.P71.F85 005 | PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI RELE' AUSILIARIO CON INNESTO A SPINOTTI COMPLETO DI ZOCCOLO PER INNESTO E COLLEGAMENTI | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
|  | PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI SUONERIA |  |  |  |
| 05.P71.F90 005 | A TIMPANO MODULARE | cad | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P71.F90 010 | A RONZATORE MODULARE | cad | € 7,90 | Lit 15.296 |
| 05.P71.F95 005 | PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI TRASFORMATORE 10 - 40VA SECONDARI 6/12/24V MODULARI | cad | € 34,30 | Lit 66.414 |
|  | PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI TRASFORMATORE DI SICUREZZA CONFORME NORME CEI 14. 6 |  |  |  |
| 05.P71.G00 005 | 100VA SECONDARI 12/24V | cad | € 73,80 | Lit 142.896 |
| 05.P71.G00 010 | 200VA SECONDARI 12/24V | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |
| 05.P71.G00 015 | 300VA SECONDARI 12/24/48V | cad | € 134,00 | Lit 259.460 |
| 05.P71.G00 020 | 500 VA SECONDARI 12/24/48V | cad | € 185,00 | Lit 358.209 |
| 05.P71.G00 025 | 1000 VA SECONDARI 12/24/48V | cad | € 290,00 | Lit 561.518 |
| 05.P71.G05 005 | PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI TERNA DI FUSIBILI DA QUADRO PER PROTEZIONE VOLTMETRO | cad | € 20,10 | Lit 38.919 |
|  | PROVVISTA E POSA COMPRESO I COLLEGAMENTI DI CONTATTORE TRIPOLARE CON CONTATTI AUSILIARI |  |  |  |
| 05.P71.G10 005 | DA 8/10 A | cad | € 25,30 | Lit 48.987 |
| 05.P71.G10 010 | DA 16/20 A | cad | € 35,30 | Lit 68.350 |
| 05.P71.G10 015 | DA 32/35 A | cad | € 70,00 | Lit 135.538 |
| 05.P71.G10 020 | DA 50/65 A | cad | € 152,00 | Lit 294.313 |
| 05.P71.G10 025 | DA 90/125 A | cad | € 270,00 | Lit 522.792 |
| 05.P71.G10 030 | DA 180/225 A | cad | € 417,00 | Lit 807.424 |
| 05.P71.G10 035 | DA 300/350 A | cad | € 627,00 | Lit 1.214.041 |
|  | PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI RELE' TERMICI PER CONTATTORI |  |  |  |
| 05.P71.G15 005 | TRIPOLARI DA 8/10 A | cad | € 23,20 | Lit 44.921 |
| 05.P71.G15 010 | TRIPOLARI DA 16/20 A | cad | € 24,80 | Lit 48.019 |
| 05.P71.G15 015 | TRIPOLARI DA 32/35 A | cad | € 47,30 | Lit 91.585 |
| 05.P71.G15 020 | TRIPOLARI DA 50/65 A | cad | € 64,50 | Lit 124.889 |
| 05.P71.G15 025 | TRIPOLARI DA 90/125 A | cad | € 101,00 | Lit 195.563 |
| 05.P71.G15 030 | TRIPOLARI DA 180/225 A | cad | € 249,00 | Lit 482.131 |
| 05.P71.G15 035 | TRIPOLARI DA 300/350 A | cad | € 263,00 | Lit 509.239 |
|  | PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI INTERRUTTORE SALVAMOTORE CON PROTEZIONI MAGNETOTERMICHE REGOLABILI, TRIPOLARE PIU' CONTATTO AUSILIARIO |  |  |  |
| 05.P71.G20 005 | SINO A 16 A, | cad | € 62,70 | Lit 121.404 |
| 05.P71.G20 010 | SINO A 25 A, | cad | € 110,00 | Lit 212.989 |
| 05.P71.G20 015 | SINO A 63 A, | cad | € 14,30 | Lit 27.688 |
| 05.P71.G20 020 | SINO A 100 A, | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
|  | PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI INTERRUTTORE SEZIONATORE SOTTO CARICO CON COMANDO FRONTALE O LATERALE, TIPO BLOCCO - PORTA, COMPLETO DI COPRI MORSETTI |  |  |  |
| 05.P71.G25 005 | 4X25 A | cad | € 38,00 | Lit 73.578 |
| 05.P71.G25 010 | 4X32 A | cad | € 58,00 | Lit 112.303 |
| 05.P71.G25 015 | 4X63 A | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 05.P71.G25 020 | 4X100 A | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
| 05.P71.G25 025 | 4X125 A | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |
| 05.P71.G25 030 | 4X160 A | cad | € 122,00 | Lit 236.224 |
| 05.P71.G25 035 | 4X250 A | cad | € 174,00 | Lit 336.910 |
| 05.P71.G30 005 | PROVVISTA E POSA DI TRASFORMATORE 160 W - 24V DI SICUREZZA,CONFORME NORME CEI 14. 6 PER LAMPADE PORTATILI,IN CONTENITORE DI MATERIALE ISOLANTE A TENUTA IP 44, CON PROTEZIONE CON VALVOLE A TAPPO SUL PRIMARIO E SECONDARIO,PRESA A NORME CEE PER BASSISSIMA TENSIONE 2P - 16A,PRIMARIO AZIONATO DALL'INSERIMENTO DELLA SPINA | cad | € 156,00 | Lit 302.058 |
| 05.P71.G40 005 | PROVVISTA E POSA DI TRASFORMATORE 100W/24V. DI SICUREZZA,CONFORME NORME CEE 14. 6,COMPLETO DI PROTEZIONI MAGNETOTERMICHE A MONTE E A VALLE DI PRESA A NORME CEE PER BASSISSIMA TENSIONE 2P 16A - 24V, (PRIMARIO TRASFORMATORE AZIONATO DALL'INSERIMENTO DELLA SPINA) IN CONTENITORE IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO A TENUTA IP 55 DI ADEGUATE DIMENSIONI | cad | € 211,00 | Lit 408.552 |
| 05.P71.G50 005 | PROVVISTA E POSA DI LAMPADA PORTATILE COMPLETA DI GABBIA,RIFLETTORE,SROTOLATORE PER FISSAGGIO A PARETE,MT. 10 DI CAVO ANTIFIAMMA,LAMPADINA 60 W - 24 V E SPINA A NORME CEE PER BASSISSIMA TENSIONE 2P 16A - 24V. | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |
|  | AGGIUNTA O SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE SU QUADRI ESISTENTI DI CUI AGLI ARTICOLI DAL 71E00 AL 71G25 AUMENTO DEL PREZZO DEI SUDDETTI ARTICOLI |  |  |  |
| 05.P71.G60 005 | AUMENTO DEL PREZZO DEI PREDETTI ARTICOLI | % | 20 |  |
|  | MONTAGGIO E POSA DI CORPI ILLUMINANTI CON TUBI FLUORESCENTI COMPRESI TASSELLI A RIBALTAMENTO O AD ESPANSIONE METALLICI DI CUI: |  |  |  |
| 05.P71.G70 005 | CON 1 TUBO FLUORESCENTE DA 18,36,58W | cad | € 13,80 | Lit 26.720 |
| 05.P71.G70 010 | CON 2 TUBI FLUORESCENTI DA 18,36,58W | cad | € 14,80 | Lit 28.656 |
| 05.P71.G70 015 | CON 3 O 4 TUBI FLUORESCENTI DA 18,36,58W | cad | € 22,20 | Lit 42.985 |
| 05.P71.G80 005 | MONTAGGIO E POSA DI CORPI ILLUMINANTI AD INCANDESCENZA COMPRESI TASSELLI A RIBALTAMENTO O AD ESPANSIONE METALLICI | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P71.G90 005 | FORNITURA E POSA DI VERNICE INTUMESCENTE PER LA COMPARTIMENTAZIONE A REI 120 DI TUBI,CANALINE,CAVI E QUALUNQUE SUPERFICIE RICHIESTA,PREVIA PULITURA DELLE STESSE,DA STENDERE A PENNELLO O A SPRUZZO NELLA QUANTITA' DI MANI NECESSARIE. | mq | € 23,80 | Lit 46.083 |
| 05.P71.H00 005 | FORNITURA E POSA DI SIGILLANTE INTUMESCENTE PER LA CHIUSURA DI VANI DI PASSAGGIO DI CAVI, TUBI,ECC. ,NELLA QUANTITA' NECESSARIA PER ASSICURARE LA COMPARTIMENTAZIONE REI 120. | dmq | € 14,80 | Lit 28.656 |
| 05.P71.H10 005 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLO SEGNALETICO SERIGRAFATO SU ALLUMINIO ANODIZZATO, SPESSORE MINIMO 0,5 MM. INDICANTE:DIVIETO, PERICOLO,OBBLIGO,SALVATAGGIO O INFORMAZIONE. IN DIMENSIONI,COLORI E GRAFICA CONFORME ALLE NORME DPR 524 DELL'8/6/1982 E CEE 79/640. | dmq | € 1,05 | Lit 2.033 |
|  | CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA PROFESSIONISTA ABILITATO ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE NORME: CEI (64. 2;64. 8,DPR 547 ECC.)DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,COMPLETI DI QUADRO,DI CENTRALI TERMICHE,O CUCINE,O LABORATORI,COMPRESO I LOCALI SERBATOIO E POMPE E ANNESSI; |  |  |  |
| 05.P71.L00 005 | PER IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 05.P71.L00 010 | PER IMP. ESISTENTI CON 1 CALDAIA O CUCINE LABOR. | cad | € 211,00 | Lit 408.552 |
| 05.P71.L00 015 | PER OGNI CALDAIA IN PIU' OLTRE LA PRIMA | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P71.L00 020 | PER MODIFICA O AMPLIAM. DI IMPIANTI E QUADRI ELET | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P71.L10 005 | ESECUZIONE DI MISURE DI TERRA CON UN VALORE TOTALE E DUE VALORI PARZIALI COMPRESA RELAZIONE TECNICA | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
|  | ESECUZIONE E FORNITURA SU LUCIDO RIPRODUCIBILE,PIU' DUE COPIE SU CARTA,SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO DI CENTRALE TERMICA COMPRESO IL QUADRO DI COMANDO: |  |  |  |
| 05.P71.L20 005 | PER IMPIANTI ELETTRICI DI NUOVA COSTRUZIONE | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P71.L20 010 | PER IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
| 05.P71.L20 015 | RIFACIM. PARZ. DI IMPIANTI CON MODIF. QUADRO ELETTR | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
|  | PER RILIEVI,RIGUARDANTI IL SOLO IMPIANTO O IL SOLO QUADRO RIDUZIONE DEL 50% SULLE VOCI DELL'ART. 71L20 |  |  |  |
| 05.P71.L25 005 | RIDUZIONE SU VOCI DELL'ART. 71L20 | % | 40 |  |
|  | POSA IN OPERA CIRCOLATORI,ELETTROPOMPE E MOTORI ELETTRICI COMPRESO OPERE MURARIE PER EVENTUALE BASAMENTO AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 61A10 AL 61C40 |  |  |  |
| 05.P71.L30 005 | AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 61A10 AL 61C40 | % | 20 |  |
|  | POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ART. DAL 61C50 AL 61E60 DAL 61E90 AL 61F90 DAL 61G20 AL 61G60 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI |  |  |  |
| 05.P71.L40 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI | % | 28 |  |
|  | PROVVISTA E POSA DI MOTORE ELETTRICO A DUE VELOCITA',TRIFASE,COMPLETO DI PULEGGIE A GOLA,CINGHIE TRAPEZOIDALI E CARTER DI PROTEZIONE |  |  |  |
| 05.P71.L50 005 | FINO 1 KW | cad | € 189,00 | Lit 365.955 |
| 05.P71.L50 010 | FINO A 1,5 KW | cad | € 198,00 | Lit 383.381 |
| 05.P71.L50 015 | FINO A 2 KW | cad | € 243,00 | Lit 470.513 |
| 05.P71.L50 020 | FINO A 3 KW | cad | € 290,00 | Lit 561.518 |
| 05.P71.L50 025 | FINO A 4 KW | cad | € 372,00 | Lit 720.292 |
| 05.P71.L50 030 | FINO A 5,5 KW | cad | € 471,00 | Lit 911.983 |
| 05.P71.L50 035 | FINO A 7,5 KW | cad | € 580,00 | Lit 1.123.036 |
| 05.P71.L50 040 | FINO A 10 KW | cad | € 783,00 | Lit 1.516.099 |
| 05.P71.L50 045 | FINO A 15 KW | cad | € 986,00 | Lit 1.909.162 |
| 05.P71.L60 005 | PROVVISTA E POSA DI REGOLATORE ELETTRONICO PER ECONOMIZZATORE FUMI/ACQUA,COMPOSTO DI SERVOCOMANDO,REGOLATORE ELETTRONICO, SONDA TERMORESISTIVA, COLLEGAMENTI, LINEE ELETTRICHE E QUANTO ALTRO NECESSARIO | cad | € 949,00 | Lit 1.837.520 |
|  | REVISIONE COMPLETA ELETTROPOMPA MONOBLOCCO VERTICALE CON SOSTITUZIONE CUSCINETTI E ORGANO A TENUTA,IMBOCCOLATURA ALBERO CON BOCCOLE IN ACCIAIO INOX,SABBIATURA E PULIZIA TOTALE, GUARNIZIONI,VERNICIATURA E COLLAUDO IN OFFICINA (ESCLUSA LA RIBOBINATURA MOTORE ELETTRICO) |  |  |  |
| 05.P71.L70 005 | SINO KW 1 | cad | € 97,50 | Lit 188.786 |
| 05.P71.L70 010 | SINO KW 2 | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
| 05.P71.L70 015 | SINO KW 3 | cad | € 157,00 | Lit 303.994 |
| 05.P71.L70 020 | SINO KW 4 | cad | € 186,00 | Lit 360.146 |
| 05.P71.L70 025 | SINO KW 5,5 | cad | € 225,00 | Lit 435.660 |
| 05.P71.L70 030 | SINO KW 7,5 | cad | € 290,00 | Lit 561.518 |
| 05.P71.L70 035 | SINO KW 10 | cad | € 406,00 | Lit 786.125 |
| 05.P71.L70 040 | SINO KW 15 | cad | € 490,00 | Lit 948.772 |
| 05.P71.L70 045 | PER OGNI KW IN PIU' OLTRE I 15 KW | cad | € 5,27 | Lit 10.204 |
|  | REVISIONE COMPLETA COME ART. 71L70 DI ELETTROPOMPA ORIZZONTALE. AUMENTO SUI PREZZI DETTO ART. |  |  |  |
| 05.P71.L75 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTO ART. | % | 32 |  |
|  | REVISIONE DI MOTORE ELETTRICO: |  |  |  |
| 05.P71.L80 005 | RIFACIM. AVVOLGIM. MOTORE SINO KW 1 | cad | € 48,00 | Lit 92.940 |
| 05.P71.L80 010 | RIFACIM. AVVOLGIM. MOTORE SINO KW 2 | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P71.L80 015 | RIFACIM. AVVOLGIM. MOTORE SINO KW 3 | cad | € 63,80 | Lit 123.534 |
| 05.P71.L80 020 | RIFACIM. AVVOLGIM. MOTORE SINO KW 4 | cad | € 70,60 | Lit 136.700 |
| 05.P71.L80 025 | RIFACIM. AVVOLGIM. MOTORE SINO KW 5,5 | cad | € 81,70 | Lit 158.193 |
| 05.P71.L80 030 | RIFACIM. AVVOLGIM. MOTORE SINO KW 7,5 | cad | € 140,00 | Lit 271.077 |
| 05.P71.L80 035 | RIFACIM. AVVOLGIM. MOTORE SINO KW 10 | cad | € 192,00 | Lit 371.763 |
| 05.P71.L80 040 | RIFACIM. AVVOLGIM. MOTORE SINO KW 15 | cad | € 279,00 | Lit 540.219 |
| 05.P71.L80 045 | PER OGNI KW IN PIU' OLTRE I 15 KW | cad | € 4,21 | Lit 8.151 |
| 05.P71.L80 050 | SOSTITUZ. CUSCIN. ,MOTORE SINO KW 1 | cad | € 20,60 | Lit 39.887 |
| 05.P71.L80 055 | SOSTITUZ. CUSCIN. ,MOTORE SINO KW 2 | cad | € 29,00 | Lit 56.151 |
| 05.P71.L80 060 | SOSTITUZ. CUSCIN. ,MOTORE SINO KW 3 | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 05.P71.L80 065 | SOSTITUZ. CUSCIN. ,MOTORE SINO KW 4 | cad | € 43,30 | Lit 83.840 |
| 05.P71.L80 070 | SOSTITUZ. CUSCIN. ,MOTORE SINO KW 5,5 | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P71.L80 075 | SOSTITUZ. CUSCIN. ,MOTORE SINO KW 7,5 | cad | € 72,20 | Lit 139.798 |
| 05.P71.L80 080 | SOSTITUZ. CUSCIN. ,MOTORE SINO KW 10 | cad | € 116,00 | Lit 224.607 |
| 05.P71.L80 085 | SOSTITUZ. CUSCIN. ,MOTORE SINO KW 15 | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
| 05.P71.L80 090 | PER OGNI KW IN PIU' OLTRE I 15 KW | cad | € 3,16 | Lit 6.118 |
|  | REVISIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE PER ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA |  |  |  |
| 05.P71.L85 005 | PER QUADRI A PARETE | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
| 05.P71.L85 010 | PER QUADRI AD ARMADIO | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
| 05.P71.L90 005 | REVISIONE,PULIZIA,DISOSSIDAZIONE EVENTUALI CONTATTI,QUADRI ELETTRICI DI COMANDO APPARECCHIATURE IMPIANTO | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |

| 05.P72 | ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI A GAS METANO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POSA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE ED ACCESSORI DI CUI AGLI ARTICOLI DAL 62A10 AL 62A70 DAL 62A90 AL 62C20 DAL 62C40 AL 62C70 DAL 62C90 AL 62D90 |  |  |  |
| 05.P72.A10 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL | % | 35 |  |
|  | PROVVISTA E POSA DI RUBINETTO A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PER GAS, CORPO IN OTTONE |  |  |  |
| 05.P72.A15 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 15,90 | Lit 30.786 |
| 05.P72.A20 005 | POSA IN OPERA DI QUANTO DESCRITTO ALL'ARTICOLO 62C80 | cad | € 18,50 | Lit 35.820 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: COMANDO ELETTROMAGNETICO PER VALVOLE A FARFALLA |  |  |  |
| 05.P72.A30 005 | DIAMETRO 50 - 65 - 80 | cad | € 271,00 | Lit 524.729 |
| 05.P72.A30 010 | DIAMETRO 100 | cad | € 288,00 | Lit 557.645 |
| 05.P72.A30 015 | DIAMETRO 125 | cad | € 303,00 | Lit 586.689 |
| 05.P72.A30 020 | DIAMETRO 150 | cad | € 346,00 | Lit 669.949 |
| 05.P72.A30 025 | DIAMETRO 200 | cad | € 395,00 | Lit 764.826 |
| 05.P72.A40 005 | RUBINETTO VALVOLATO COMPLETO DI ACCESSORI | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
|  | VALVOLE A FARFALLA FLANGIATE IN ACCIAIO PER METANO A SGANCIO ELETTROMAGNETICO |  |  |  |
| 05.P72.A50 005 | DIAMETRO 50 | cad | € 96,50 | Lit 186.850 |
| 05.P72.A50 010 | DIAMETRO 65 | cad | € 110,00 | Lit 212.989 |
| 05.P72.A50 015 | DIAMETRO 80 | cad | € 125,00 | Lit 242.033 |
| 05.P72.A50 020 | DIAMETRO 100 | cad | € 139,00 | Lit 269.141 |
| 05.P72.A50 025 | DIAMETRO 125 | cad | € 175,00 | Lit 338.847 |
| 05.P72.A50 030 | DIAMETRO 150 | cad | € 203,00 | Lit 393.062 |
| 05.P72.A50 035 | DIAMETRO 200 | cad | € 368,00 | Lit 712.547 |
|  | RIVELATORE DI FUGHE GAS AD ALTISSIMA SENSIBILITA' DI TIPO SELETTIVO, IN ESECUZIONE MODULARE TARATO PER METANO |  |  |  |
| 05.P72.A60 005 | CAMPO MISURA: 0 - 100% LIE PER UNITA' CONTROLLO | cad | € 1.107,00 | Lit 2.143.450 |
|  | CONTENITORE PER MONTAGGIO A FRONTE QUADRO IDONEO A PORTARE SU SLITTE |  |  |  |
| 05.P72.A70 005 | FINO A OTTO UNITA' | cad | € 291,00 | Lit 563.454 |
| 05.P72.A70 010 | PER QUATTRO UNITA' | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
| 05.P72.A70 015 | PER DUE UNITA' | cad | € 234,00 | Lit 453.087 |
|  | KIT DI TARATURA PER RIVELATORE FUGHE GAS,SELETTIVO,IN ROBUSTA VALIGETTA METALLICA DIMENSIONI 325X450X150 MM. |  |  |  |
| 05.P72.A80 005 | COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI PER LA TARATURA | cad | € 288,00 | Lit 557.645 |
| 05.P72.A90 005 | TESTINA DI CAMPIONAMENTO PER RILEVATORE FUGHE GAS | cad | € 255,00 | Lit 493.748 |

| 05.P73 | VENTILAZIONE - TRATTAMENTO ARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: AFONIZZATORE AD ALTA EFFICIENZA PER ELETTROASPIRATORE O TORRINO, IN LAMIERA ZINCATA CON ISOLANTE INTERNO E DIAFRAMMI ANTIRUMORE INTERNI IN GRADO DI RIDURRE DEL 50% LA RUMOROSITA' DELL'ASPIRATORE O DEL TORRINO, DI PORTATA: |  |  |  |
| 05.P73.A10 005 | FINO A 4000 MC/H | cad | € 606,00 | Lit 1.173.379 |
| 05.P73.A10 010 | OLTRE 4000 MC/H FINO A 8. 000 MC/H | cad | € 896,00 | Lit 1.734.897 |
| 05.P73.A10 015 | OLTRE 8000 MC/H FINO A 32. 000 MC/H | cad | € 1.149,00 | Lit 2.224.774 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ARMADI CONDIZIONATORI AD ACQUA: |  |  |  |
| 05.P73.A20 005 | PER POTENZIALITA' FINO A 9000 FR/H | cad | € 3.917,00 | Lit 7.584.369 |
| 05.P73.A20 010 | PER POTENZIALITA' OLTRE 9000 FINO 15000 FR/H | cad | € 5.039,00 | Lit 9.756.864 |
| 05.P73.A20 020 | PER POTENZIALITA' OLTRE 15000 FINO 21000 FR/H | cad | € 6.980,00 | Lit 13.515.164 |
| 05.P73.A20 025 | PER POTENZIALITA' OLTRE 21000 FINO 30000 FR/H | cad | € 9.751,00 | Lit 18.880.568 |
| 05.P73.A20 030 | PER POTENZIALITA' OLTRE 30000 FINO 45000 FR/H | cad | € 12.643,00 | Lit 24.480.261 |
| 05.P73.A20 035 | PER POTENZIALITA' OLTRE 45000 FR/H | cad | € 15.330,00 | Lit 29.683.019 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ARMADI CONDIZIONATORI RAFFREDDATI AD ARIA: |  |  |  |
| 05.P73.A30 005 | PER POTENZIALITA' FINO A 9000 FR/H | cad | € 4.162,00 | Lit 8.058.755 |
| 05.P73.A30 010 | PER POTENZIALITA' OLTRE 9000 FINO 15000 FR/H | cad | € 6.006,00 | Lit 11.629.237 |
| 05.P73.A30 015 | PER POTENZIALITA' OLTRE 15000 FINO 21000 FR/H | cad | € 9.088,00 | Lit 17.596.821 |
| 05.P73.A30 020 | PER POTENZIALITA' OLTRE 21000 FINO 30000 FR/H | cad | € 10.979,00 | Lit 21.258.308 |
| 05.P73.A30 025 | PER POTENZIALITA' OLTRE 30000 FINO 45000 FR/H | cad | € 13.328,00 | Lit 25.806.606 |
| 05.P73.A30 030 | PER POTENZIALITA' OLTRE 45000 FR/H | cad | € 16.015,00 | Lit 31.009.364 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BANCA DEL GHIACCIO FORMATA DA SERBATOIO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA',DI SPESSORE 9 MM. ,ISOLATO ESTERNAMENTE CON POLIURETANO DI SPESSORE 50 MM E RIFINITO CON LAMIERINO DI ALLUMINIO,CONTENENTE UNO SCAMBIATORE DI CALORE REALIZZATO CON TUBI SPECIALI IN PVC AV VOLTI A SPIRALE. INSTALLAZIONE SIA INTERNA CHE ESTERNA E COMPLETO DI INDICATORE DI LIVELLO PNEU MATICO DA QUADRO CON POMPA DELL'ARIA,MANOMETRI, SONDE,MICROINTERRUTTORI E FLESSIBILI DI COLLEGAMENTO IN ACCIAIO. CARATTERISTICHE: capacità' ACCUMULO LATENTE: KW 560 ALTEZZA SERBATOIO : MM 2500 DIAMETRO SERBATOIO : MM 2250 VOLUME ACQUA (GHIACCIO) : LT 6150 VOLUME SCAMBIATORE : LT 560 |  |  |  |
| 05.P73.A35 005 | PER OGNI KW DI ACCUMULO LATENTE | kw | € 22,40 | Lit 43.372 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORE AMBIENTE COSTITUITO DA DUE SEZIONI SEPARATE: SEZIONI CONDENSANTE POSTA ALL'ESTERNO DELL'AMBIENTE E SEZIONE EVAPORANTE ALL'INTERNO DELL'AMBIENTE; COMPLETO DI REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA, VENTILATORE CON MOTORE A DUE VELOCITA' |  |  |  |
| 05.P73.A40 005 | TIPO SINO A 2. 400 FRIG/H | cad | € 1.317,00 | Lit 2.550.067 |
| 05.P73.A40 010 | TIPO DA 2. 401 A 4. 000 FRIG/H | cad | € 1.423,00 | Lit 2.755.312 |
| 05.P73.A40 015 | TIPO DA 4. 001 A 5. 000 FRIG/H | cad | € 1.686,00 | Lit 3.264.551 |
| 05.P73.A40 020 | TIPO OLTRE 5. 000 FRIG/H | cad | € 1.992,00 | Lit 3.857.049 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DA FINESTRA O DA PARETE, FISSO O TRASFERIBILE, DOTATO DI REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE, APPARECCHIATURE PER IMMISSIONE ED ESPULSIONE ARIA, COMPRESSORE, CONVOGLIATORE, CARRELLO, OBLO', FILTRI RIGENERABILI, ECC. |  |  |  |
| 05.P73.A50 005 | TIPO DA 2. 000 FRIG/H | cad | € 791,00 | Lit 1.531.589 |
| 05.P73.A50 010 | TIPO DA 2. 001 A 3. 000 FRIG/H | cad | € 922,00 | Lit 1.785.240 |
| 05.P73.A50 015 | TIPO DA 3. 001 A 5. 000 FRIG/H | cad | € 1.407,00 | Lit 2.724.331 |
| 05.P73.A50 020 | TIPO OLTRE 5. 000 FRIG/H | cad | € 1.655,00 | Lit 3.204.526 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ELETTROASPIRATORE CENTRIFUGO A BASAMENTO, IN LAMIERA VERNICIATA A FORNO, STRUTTURA ESTERNA IN LAMIERA METALLICA ZINCATA O D'ALLUMINIO IN DOPPIA PARETE CON INTERPOSTO STRATO ISOLANTE (POLIURETANO ESPANSO INIETTATO A PRESSIONE), MOTORE A SEMPLICE E DOPPIA ASPIRAZIONE A DUE VELOCITA', SUPPORTO MOTORE,GIRANTE CON PALE A PROFILO ALARE O ROVESCE, BOCCA ASPIRANTE ESTRAIBILE,VENTILATORE CENTRIFUGO, AD ALTO RENDIMENTO, TRASMISSIONE CON PULEGGIA: |  |  |  |
| 05.P73.A60 005 | DELLA PORTATA DI 20. 000 MC/H | cad | € 4.847,00 | Lit 9.385.100 |
| 05.P73.A60 010 | DELLA PORTATA DI 40. 000 MC/H | cad | € 7.033,00 | Lit 13.617.786 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ELETTROVENTILATORI ELICOIDALI ORIZZONTALI, COMPLETI DI CANNONCINI DI SUPPORTO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA CON SERRANDA SOVRAPPRESSIONE IN ALLUMINIO INCORPORATA, MOTORE ELETTRICO 6 - 8 POLI E VENTOLE DI ACCIAIO, PER PORTATA D'ARIA: |  |  |  |
| 05.P73.A70 005 | FINO A 1. 000 MC/H | cad | € 157,00 | Lit 303.994 |
| 05.P73.A70 010 | OLTRE 1. 000 MC/H FINO A 2. 500 MC/H | cad | € 195,00 | Lit 377.572 |
| 05.P73.A70 015 | OLTRE 2. 500 MC/H FINO A 3. 500 MC/H | cad | € 222,00 | Lit 429.851 |
| 05.P73.A70 020 | OLTRE 3. 500 MC/H FINO A 5. 000 MC/H | cad | € 238,00 | Lit 460.832 |
| 05.P73.A70 025 | OLTRE 5. 000 MC/H FINO A 7. 000 MC/H | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
| 05.P73.A70 030 | OLTRE 7. 000 MC/H FINO A 10. 000 MC/H | cad | € 296,00 | Lit 573.135 |
| 05.P73.A70 035 | OLTRE 10. 000 MC/H FINO A 12. 500 MC/H | cad | € 459,00 | Lit 888.747 |
| 05.P73.A70 040 | OLTRE 12. 500 MC/H FINO A 15. 000 MC/H | cad | € 551,00 | Lit 1.066.884 |
| 05.P73.A70 045 | OLTRE 15. 000 MC/H FINO A 20. 000 MC/H | cad | € 791,00 | Lit 1.531.589 |
| 05.P73.A70 050 | OLTRE 20. 000 MC/H FINO A 32. 000 MC/H | cad | € 1.186,00 | Lit 2.296.416 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GRUPPO D'ESPULSIONE E RICIRCOLO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA IRROBUSTITA CON ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO, COMPLETA DI SERRANDE, ESCLUSO MOTORE, VELOCITA' ARIA SUPERFICIE FRONTALE 3 M/S |  |  |  |
| 05.P73.A80 005 | PORTATA FINO A 5. 000 MC/H | cad | € 1.249,00 | Lit 2.418.401 |
| 05.P73.A80 010 | DA 5. 001 A 10. 000 MC/H | cad | € 1.623,00 | Lit 3.142.566 |
| 05.P73.A80 015 | DA 10. 001 A 20. 000 MC/H | cad | € 2.624,00 | Lit 5.080.772 |
| 05.P73.A80 020 | DA 20. 001 A 30. 000 MC/H | cad | € 3.846,00 | Lit 7.446.894 |
| 05.P73.A80 025 | DA 30. 001 A 40. 000 MC/H | cad | € 4.847,00 | Lit 9.385.100 |
| 05.P73.A80 030 | OLTRE 40. 000 MC/H | cad | € 6.059,00 | Lit 11.731.859 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA MONOBLOCCO CON CONDENSATORI RAFFREDDATI AD ARIA MULTICOMPRESSORI ALTERNATIVI, COMPLETO DI ARMADIO METALLICO, VENTILATORI BILANCIATI, EVAPORATORI AD ESPANSIONE SECCA, CIRCUITI FRIGORIFERI, SICUREZZE, ECC. |  |  |  |
| 05.P73.A90 005 | PER POTENZIALITA' FINO A 10000 FR/H | cad | € 5.374,00 | Lit 10.405.514 |
| 05.P73.A90 010 | PER POTENZIALITA' OLTRE 10000 FINO 25000 FR/H | cad | € 8.060,00 | Lit 15.606.336 |
| 05.P73.A90 015 | PER POTENZIALITA' OLTRE 25000 FINO 40000 FR/H | cad | € 9.851,00 | Lit 19.074.195 |
| 05.P73.A90 020 | PER POTENZIALITA' OLTRE 40000 FINO 80000 FR/H | cad | € 17.806,00 | Lit 34.477.223 |
| 05.P73.A90 025 | PER POTENZIALITA' OLTRE 80000 FINO 120000 FR/H | cad | € 23.179,00 | Lit 44.880.802 |
| 05.P73.A90 030 | PER POTENZIALITA' OLTRE 120000 FINO 160000 FR/H | cad | € 28.974,00 | Lit 56.101.486 |
| 05.P73.A90 035 | PER POTENZIALITA' OLTRE 160000 FINO 243000 FR/H | cad | € 42.565,00 | Lit 82.417.332 |
| 05.P73.A90 040 | PER POTENZIALITA' OLTRE 243000 FINO 320000 FR/H | cad | € 56.261,00 | Lit 108.936.486 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA MONOBLOCCO CON CONDENSATORI RAFFREDDATI AD ACQUA MULTICOMPRESSORI ALTERNATIVI, COMPLETO DI ARMADIO METALLICO, CIRCUITI FRIGORIFERI, ACCESSORI E SICUREZZE ECC. : |  |  |  |
| 05.P73.B00 005 | PER POTENZIALITA' FINO A 15000 FR/H | cad | € 4.689,00 | Lit 9.079.170 |
| 05.P73.B00 010 | PER POTENZIALITA' OLTRE 15000 FINO 25000 FR/H | cad | € 5.627,00 | Lit 10.895.391 |
| 05.P73.B00 015 | PER POTENZIALITA' OLTRE A 25000 FINO 40000 FR/H | cad | € 7.507,00 | Lit 14.535.578 |
| 05.P73.B00 020 | PER POTENZIALITA' OLTRE A 40000 FINO 80000 FR/H | cad | € 12.643,00 | Lit 24.480.261 |
| 05.P73.B00 025 | PER POTENZIALITA' OLTRE A 80000 FINO 120000 FR/H | cad | € 16.858,00 | Lit 32.641.639 |
| 05.P73.B00 030 | PER POTENZIALITA' OLTRE A 120000 FINO 160000FR/H | cad | € 20.651,00 | Lit 39.985.911 |
| 05.P73.B00 035 | PER POTENZIALITA' OLTRE A 160000 FR/H | cad | € 25.286,00 | Lit 48.960.523 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA RADIATORI DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA 7 - 12 GRADI C. , DELTA T = 5 GRADI C. CON BATTERIA IN TUBO DI RAME ED ALETTE IN RAME A 4 RANGHI |  |  |  |
| 05.P73.B10 005 | FINO A 5. 000 MC/H - FINO A 35. 000 FRIG/H | cad | € 1.075,00 | Lit 2.081.490 |
| 05.P73.B10 010 | DA 5. 001 A 10. 000 MC/H - DA 35. 001 A 70. 000 FRIG/H | cad | € 1.826,00 | Lit 3.535.629 |
| 05.P73.B10 015 | DA 10. 001 A 20. 000 MC/H DA 70. 001 A 125. 000 FRIG | cad | € 3.182,00 | Lit 6.161.211 |
| 05.P73.B10 020 | DA 20. 001 A 30. 000 MC/H DA 125. 001 A 200. 000 FRI | cad | € 4.742,00 | Lit 9.181.792 |
| 05.P73.B10 025 | DA 30. 001 A 40. 000 MC/H DA 200. 001 A 250. 000 FRI | cad | € 5.600,00 | Lit 10.843.112 |
| 05.P73.B10 030 | OLTRE 40. 000 MC/H - OLTRE 250. 000 FRIG/H | cad | € 7.639,00 | Lit 14.791.166 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA RADIATORI DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA 7 - 12 GRADI CENTIGRADI, DELTA T =5 GRADI CENTIGRADI CON BATTERIA IN TUBO DI RAME E ALETTE IN RAME, A 6 RANGHI |  |  |  |
| 05.P73.B20 005 | FINO A 5. 000 MC/H - FINO A 48. 000 FRIG/H | cad | € 1.581,00 | Lit 3.061.242 |
| 05.P73.B20 010 | DA 5. 001 A 10. 000 MC/H - DA 48. 001 A 95. 000 FRIG/H | cad | € 2.634,00 | Lit 5.100.135 |
| 05.P73.B20 015 | DA 10. 001 A 20. 000 MC/H - DA 95. 001 A 180. 000 FRI | cad | € 4.346,00 | Lit 8.415.029 |
| 05.P73.B20 020 | DA 20. 001 A 30. 000 MC/H - DA 180. 001 A 280. 000 FR | cad | € 6.585,00 | Lit 12.750.337 |
| 05.P73.B20 025 | DA 30. 001 A 40. 000 MC/H - DA 280. 001 A 355. 000 FRI | cad | € 8.113,00 | Lit 15.708.958 |
| 05.P73.B20 030 | OLTRE 40. 000 MC/H - OLTRE 355. 000 FRIG/H | cad | € 10.800,00 | Lit 20.911.716 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA RADIATORI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA CON BATTERIA IN TUBO DI RAME ED ALETTE IN RAME AD 1 RANGO: |  |  |  |
| 05.P73.B30 005 | FINO A 5. 000 MC/H - FINO A 16. 000 Kcal/h | cad | € 401,00 | Lit 776.444 |
| 05.P73.B30 010 | DA 5. 001 A 10. 000 MC/H - DA 16. 001 A 32. 000 Kcal/h | cad | € 706,00 | Lit 1.367.006 |
| 05.P73.B30 015 | DA 10. 001 A 20. 000 MC/H - DA 32. 001 A 60. 000 Kcal/h | cad | € 1.096,00 | Lit 2.122.151 |
| 05.P73.B30 020 | DA 20. 001 A 30. 000 MC/H - DA 60. 001 A 100. 000 CA | cad | € 1.523,00 | Lit 2.948.939 |
| 05.P73.B30 025 | DA 30. 001 A 40. 000 MC/H - DA 100. 001 A 120. 000 C | cad | € 1.802,00 | Lit 3.489.158 |
| 05.P73.B30 030 | OLTRE 40. 000 MC/H - OLTRE 120. 000 Kcal/h | cad | € 2.492,00 | Lit 4.825.184 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA RADIATORI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA CON BATTERIA IN TUBO DI RAME E ALETTE IN RAME, A 2 RANGHI |  |  |  |
| 05.P73.B40 005 | FINO A 5. 000 MC/H - FINO A 40. 000 Kcal/h | cad | € 670,00 | Lit 1.297.300 |
| 05.P73.B40 010 | DA 5. 001 A 10. 000 MC/H - DA 40. 001 A 80. 000 Kcal/h | cad | € 1.007,00 | Lit 1.949.823 |
| 05.P73.B40 015 | DA 10. 001 A 20. 000 MC/H - DA 80. 001 A 150. 000 Kcal/h | cad | € 1.591,00 | Lit 3.080.605 |
| 05.P73.B40 020 | DA 20. 001 A 30. 000 MC/H - DA 150. 001 A 240. 000 Kcal/h | cad | € 2.371,00 | Lit 4.590.896 |
| 05.P73.B40 025 | DA 30. 001 A 40. 000 MC/H - DA 240. 001 A 350. 000 Kcal/h | cad | € 2.935,00 | Lit 5.682.952 |
| 05.P73.B40 030 | OLTRE 40. 000 MC/H - OLTRE 350. 000 Kcal/h | cad | € 3.951,00 | Lit 7.650.202 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE DI CALORE, DEL TIPO ARIA - ARIA, CON FUNZIONAMENTO DEI FLUIDI IN CONTROCORRENTE, PROVVISTO DI PACCO SCAMBIATORE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DI SPAZIATURA 4 MM. , INVOLUCRO ESTERNO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, RENDIMENTO 70 - 80% PER PORTATA D'ARIA: |  |  |  |
| 05.P73.B50 005 | FINO A 2. 500 MC/H | cad | € 1.476,00 | Lit 2.857.934 |
| 05.P73.B50 010 | OLTRE 2. 500 MC/H FINO A 3. 000 MC/H | cad | € 1.765,00 | Lit 3.417.516 |
| 05.P73.B50 015 | OLTRE 3. 000 MC/H FINO A 3. 500 MC/H | cad | € 2.100,00 | Lit 4.066.167 |
| 05.P73.B50 020 | OLTRE 3. 500 MC/H FINO A 4. 500 MC/H | cad | € 2.434,00 | Lit 4.712.881 |
| 05.P73.B50 025 | OLTRE 4. 500 MC/H FINO A 5. 500 MC/H | cad | € 2.634,00 | Lit 5.100.135 |
| 05.P73.B50 030 | OLTRE 5. 500 MC/H FINO A 6. 500 MC/H | cad | € 3.045,00 | Lit 5.895.942 |
| 05.P73.B50 035 | OLTRE 6. 500 MC/H FINO A 8. 000 MC/H | cad | € 3.904,00 | Lit 7.559.198 |
| 05.P73.B50 040 | OLTRE 8. 000 MC/H FINO A 10. 000 MC/H | cad | € 4.531,00 | Lit 8.773.239 |
| 05.P73.B50 045 | OLTRE 10. 000 MC/H FINO A 12. 000 MC/H | cad | € 5.368,00 | Lit 10.393.897 |
| 05.P73.B50 050 | OLTRE 12. 000 MC/H FINO A 15. 000 MC/H | cad | € 6.559,00 | Lit 12.699.994 |
| 05.P73.B50 055 | OLTRE 15. 000 MC/H FINO A 18. 000 MC/H | cad | € 8.613,00 | Lit 16.677.093 |
| 05.P73.B50 060 | OLTRE 18. 000 MC/H FINO A 25. 000 MC/H | cad | € 10.823,00 | Lit 20.956.250 |
| 05.P73.B50 065 | OLTRE 25. 000 MC/H FINO A 32. 000 MC/H | cad | € 12.456,00 | Lit 24.118.179 |
| 05.P73.B50 070 | OLTRE 32. 000 MC/H FINO A 40. 000 MC/H | cad | € 15.119,00 | Lit 29.274.466 |
| 05.P73.B50 075 | OLTRE 40. 000 MC/H FINO A 50. 000 MC/H | cad | € 18.983,00 | Lit 36.756.213 |
| 05.P73.B50 080 | OLTRE 50. 000 MC/H FINO A 60. 000 MC/H | cad | € 23.029,00 | Lit 44.590.361 |
| 05.P73.B50 085 | OLTRE 60. 000 MC/H FINO A 70. 000 MC/H | cad | € 27.059,00 | Lit 52.393.529 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE DI CALORE, DEL TIPO ARIA - ARIA, CON FUNZIONAMENTO DEI FLUIDI IN CONTROCORRENTE, PROVVISTO DI PACCO SCAMBIATORE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DI SPAZIATURA 8 MM. , INVOLUCRO ESTERNO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, RENDIMENTO 50 - 60% PER PORTATA D'ARIA: |  |  |  |
| 05.P73.B60 005 | FINO A 2. 500 MC/H | cad | € 1.051,00 | Lit 2.035.019 |
| 05.P73.B60 010 | OLTRE 2. 500 MC/H FINO A 3. 000 MC/H | cad | € 1.199,00 | Lit 2.321.587 |
| 05.P73.B60 015 | OLTRE 3. 000 MC/H FINO A 3. 500 MC/H | cad | € 1.354,00 | Lit 2.621.709 |
| 05.P73.B60 020 | OLTRE 3. 500 MC/H FINO A 4. 500 MC/H | cad | € 1.591,00 | Lit 3.080.605 |
| 05.P73.B60 025 | OLTRE 4. 500 MC/H FINO A 5. 500 MC/H | cad | € 1.747,00 | Lit 3.382.663 |
| 05.P73.B60 030 | OLTRE 5. 500 MC/H FINO A 6. 500 MC/H | cad | € 2.108,00 | Lit 4.081.657 |
| 05.P73.B60 035 | OLTRE 6. 500 MC/H FINO A 8. 000 MC/H | cad | € 2.503,00 | Lit 4.846.483 |
| 05.P73.B60 040 | OLTRE 8. 000 MC/H FINO A 10. 000 MC/H | cad | € 3.095,00 | Lit 5.992.755 |
| 05.P73.B60 045 | OLTRE 10. 000 MC/H FINO A 12. 000 MC/H | cad | € 3.670,00 | Lit 7.106.110 |
| 05.P73.B60 050 | OLTRE 12. 000 MC/H FINO A 15. 000 MC/H | cad | € 4.420,00 | Lit 8.558.313 |
| 05.P73.B60 055 | OLTRE 15. 000 MC/H FINO A 18. 000 MC/H | cad | € 6.322,00 | Lit 12.241.098 |
| 05.P73.B60 060 | OLTRE 18. 000 MC/H FINO A 25. 000 MC/H | cad | € 7.831,00 | Lit 15.162.930 |
| 05.P73.B60 065 | OLTRE 25. 000 MC/H FINO A 32. 000 MC/H | cad | € 8.985,00 | Lit 17.397.385 |
| 05.P73.B60 070 | OLTRE 32. 000 MC/H FINO A 40. 000 MC/H | cad | € 10.947,00 | Lit 21.196.347 |
| 05.P73.B60 075 | OLTRE 40. 000 MC/H FINO A 50. 000 MC/H | cad | € 13.908,00 | Lit 26.929.643 |
| 05.P73.B60 080 | OLTRE 50. 000 MC/H FINO A 60. 000 MC/H | cad | € 14.745,00 | Lit 28.550.301 |
| 05.P73.B60 085 | OLTRE 60. 000 MC/H FINO A 70. 000 MC/H | cad | € 17.150,00 | Lit 33.207.030 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE DI CALORE, DEL TIPO ARIA - ARIA, CON PASSAGGIO FUMI IN CORRENTI INCROCIATE, PROVVISTO DI PACCO SCAMBIATORE IN ACCIAIO INOSSIDABILE, INVOLUCRO ESTERNO IN LAMIERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE: |  |  |  |
| 05.P73.B70 005 | FINO A 2. 500 MC/H | cad | € 899,00 | Lit 1.740.706 |
| 05.P73.B70 010 | OLTRE 2. 500 MC/H FINO A 3. 000 MC/H | cad | € 1.098,00 | Lit 2.126.024 |
| 05.P73.B70 015 | OLTRE 3. 000 MC/H FINO A 3. 500 MC/H | cad | € 1.297,00 | Lit 2.511.342 |
| 05.P73.B70 020 | OLTRE 3. 500 MC/H FINO A 4. 500 MC/H | cad | € 1.713,00 | Lit 3.316.830 |
| 05.P73.B70 025 | OLTRE 4. 500 MC/H FINO A 5. 500 MC/H | cad | € 1.891,00 | Lit 3.661.486 |
| 05.P73.B70 030 | OLTRE 5. 500 MC/H FINO A 6. 500 MC/H | cad | € 2.090,00 | Lit 4.046.804 |
| 05.P73.B70 035 | OLTRE 6. 500 MC/H FINO A 8. 000 MC/H | cad | € 2.898,00 | Lit 5.611.310 |
| 05.P73.B70 040 | OLTRE 8. 000 MC/H FINO A 10. 000 MC/H | cad | € 3.530,00 | Lit 6.835.033 |
| 05.P73.B70 045 | OLTRE 10. 000 MC/H FINO A 12. 000 MC/H | cad | € 3.978,00 | Lit 7.702.482 |
| 05.P73.B70 050 | OLTRE 12. 000 MC/H FINO A 15. 000 MC/H | cad | € 4.926,00 | Lit 9.538.066 |
| 05.P73.B70 055 | OLTRE 15. 000 MC/H FINO A 18. 000 MC/H | cad | € 6.691,00 | Lit 12.955.582 |
| 05.P73.B70 060 | OLTRE 18. 000 MC/H FINO A 25. 000 MC/H | cad | € 8.355,00 | Lit 16.177.535 |
| 05.P73.B70 065 | OLTRE 25. 000 MC/H FINO A 32. 000 MC/H | cad | € 10.642,00 | Lit 20.605.785 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE DI CALORE, DEL TIPO ARIA - ARIA, CON PASSAGGIO DEI FLUIDI A CORRENTI INCROCIATE, PROVVISTO DI PACCO SCAMBIATORE IN LAMIERA DI ALLUMINIO A LARGA SPAZIATURA, INVOLUCRO ESTERNO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, RENDIMENTO DEL 60 - 70% PER PORTATA D'ARIA: |  |  |  |
| 05.P73.B80 005 | FINO A 2. 500 MC/H | cad | € 672,00 | Lit 1.301.173 |
| 05.P73.B80 010 | OLTRE 2. 500 MC/H FINO A 3. 000 MC/H | cad | € 814,00 | Lit 1.576.123 |
| 05.P73.B80 015 | OLTRE 3. 000 MC/H FINO A 3. 500 MC/H | cad | € 975,00 | Lit 1.887.863 |
| 05.P73.B80 020 | OLTRE 3. 500 MC/H FINO A 4. 500 MC/H | cad | € 1.344,00 | Lit 2.602.346 |
| 05.P73.B80 025 | OLTRE 4. 500 MC/H FINO A 5. 500 MC/H | cad | € 1.381,00 | Lit 2.673.988 |
| 05.P73.B80 030 | OLTRE 5. 500 MC/H FINO A 6. 500 MC/H | cad | € 1.523,00 | Lit 2.948.939 |
| 05.P73.B80 035 | OLTRE 6. 500 MC/H FINO A 8. 000 MC/H | cad | € 2.081,00 | Lit 4.029.377 |
| 05.P73.B80 040 | OLTRE 8. 000 MC/H FINO A 10. 000 MC/H | cad | € 2.576,00 | Lit 4.987.831 |
| 05.P73.B80 045 | OLTRE 10. 000 MC/H FINO A 12. 000 MC/H | cad | € 2.871,00 | Lit 5.559.031 |
| 05.P73.B80 050 | OLTRE 12. 000 MC/H FINO A 15. 000 MC/H | cad | € 3.564,00 | Lit 6.900.866 |
| 05.P73.B80 055 | OLTRE 15. 000 MC/H FINO A 18. 000 MC/H | cad | € 4.584,00 | Lit 8.875.861 |
| 05.P73.B80 060 | OLTRE 18. 000 MC/H FINO A 25. 000 MC/H | cad | € 5.998,00 | Lit 11.613.747 |
| 05.P73.B80 065 | OLTRE 25. 000 MC/H FINO A 32. 000 MC/H | cad | € 7.718,00 | Lit 14.944.131 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE DI CALORE, DEL TIPO ROTATIVO, PROVVISTO DI PACCO SCAMBIATORE CALORE LATENTE,CON INVOLUCRO ESTERNO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, COMPLETO DI MOTORE ELETTRICO E DI SISTEMA DI CONTROLLO VELOCITA' ESCLUSE LINEE ELETTRICHE, PER PORTATA D'ARIA |  |  |  |
| 05.P73.B90 005 | FINO A 4. 000 MC/H | cad | € 4.518,00 | Lit 8.748.067 |
| 05.P73.B90 010 | OLTRE 4. 000 MC/H FINO A 7. 000 MC/H | cad | € 5.242,00 | Lit 10.149.927 |
| 05.P73.B90 015 | OLTRE 7. 000 MC/H FINO A 11. 000 MC/H | cad | € 5.716,00 | Lit 11.067.719 |
| 05.P73.B90 020 | OLTRE 11. 000 MC/H FINO A 15. 000 MC/H | cad | € 6.164,00 | Lit 11.935.168 |
| 05.P73.B90 025 | OLTRE 15. 000 MC/H FINO A 18. 000 MC/H | cad | € 6.757,00 | Lit 13.083.376 |
| 05.P73.B90 030 | OLTRE 18. 000 MC/H FINO A 23. 000 MC/H | cad | € 8.930,00 | Lit 17.290.891 |
| 05.P73.B90 035 | OLTRE 23. 000 MC/H FINO A 30. 000 MC/H | cad | € 9.654,00 | Lit 18.692.750 |
| 05.P73.B90 040 | OLTRE 30. 000 MC/H FINO A 35. 000 MC/H | cad | € 10.971,00 | Lit 21.242.818 |
| 05.P73.B90 045 | OLTRE 35. 000 MC/H FINO A 42. 000 MC/H | cad | € 13.934,00 | Lit 26.979.986 |
| 05.P73.B90 050 | OLTRE 42. 000 MC/H FINO A 53. 000 MC/H | cad | € 17.029,00 | Lit 32.972.741 |
| 05.P73.B90 055 | OLTRE 53. 000 MC/H FINO A 65. 000 MC/H | cad | € 18.438,00 | Lit 35.700.946 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE DI CALORE, DEL TIPO ROTATIVO, PROVVISTO DI PACCO SCAMBIATORE SENSIBILE CON INVOLUCRO ESTERNO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, COMPLETO DI MOTORE ELETTRICO E DI SISTEMA DI CONTROLLO VELOCITA', ESCLUSE LINEE ELETTRICHE, PER PORTATA D'ARIA: |  |  |  |
| 05.P73.C00 005 | FINO A 4. 000 MC/H | cad | € 3.530,00 | Lit 6.835.033 |
| 05.P73.C00 010 | OLTRE 4. 000 MC/H FINO A 7. 000 MC/H | cad | € 4.715,00 | Lit 9.129.513 |
| 05.P73.C00 015 | OLTRE 7. 000 MC/H FINO A 11. 000 MC/H | cad | € 5.110,00 | Lit 9.894.339 |
| 05.P73.C00 020 | OLTRE 11. 000 MC/H FINO A 15. 000 MC/H | cad | € 5.505,00 | Lit 10.659.166 |
| 05.P73.C00 025 | OLTRE 15. 000 MC/H FINO A 18. 000 MC/H | cad | € 5.901,00 | Lit 11.425.929 |
| 05.P73.C00 030 | OLTRE 18. 000 MC/H FINO A 23. 000 MC/H | cad | € 7.678,00 | Lit 14.866.681 |
| 05.P73.C00 035 | OLTRE 23. 000 MC/H FINO A 30. 000 MC/H | cad | € 8.337,00 | Lit 16.142.682 |
| 05.P73.C00 040 | OLTRE 30. 000 MC/H FINO A 35. 000 MC/H | cad | € 8.995,00 | Lit 17.416.748 |
| 05.P73.C00 045 | OLTRE 35. 000 MC/H FINO A 42. 000 MC/H | cad | € 12.275,00 | Lit 23.767.714 |
| 05.P73.C00 050 | OLTRE 42. 000 MC/H FINO A 53. 000 MC/H | cad | € 14.909,00 | Lit 28.867.849 |
| 05.P73.C00 055 | OLTRE 53. 000 MC/H FINO A 65. 000 MC/H | cad | € 16.226,00 | Lit 31.417.917 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SEPARATORE DI GOCCE COSTRUITO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO A LAMELLE A DUE PIEGHE: |  |  |  |
| 05.P73.C10 005 | PORTATA FINO A 5. 000 MC/H | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
| 05.P73.C10 010 | DA 5. 001 A 10. 000 MC/H | cad | € 411,00 | Lit 795.806 |
| 05.P73.C10 015 | DA 10. 001 A 20. 000 MC/H | cad | € 712,00 | Lit 1.378.624 |
| 05.P73.C10 020 | DA 20. 001 A 30. 000 MC/H | cad | € 1.054,00 | Lit 2.040.828 |
| 05.P73.C10 025 | DA 30. 001 A 40. 000 MC/H | cad | € 1.254,00 | Lit 2.428.082 |
| 05.P73.C10 030 | OLTRE 40. 000 MC/H | cad | € 1.786,00 | Lit 3.458.178 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA SEZIONE DI BATTERIA DI RISCALDAMENTO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO ESCLUSO RADIATORI: |  |  |  |
| 05.P73.C20 005 | PORTATA FINO A 5000 MC/H | cad | € 180,00 | Lit 348.528 |
| 05.P73.C20 010 | DA 5. 001 A 10. 000 MC/H | cad | € 253,00 | Lit 489.876 |
| 05.P73.C20 015 | DA 10. 001 A 20. 000 MC/H | cad | € 343,00 | Lit 664.140 |
| 05.P73.C20 020 | DA 20. 001 A 30. 000 MC/H | cad | € 422,00 | Lit 817.105 |
| 05.P73.C20 025 | DA 30. 001 A 40. 000 MC/H | cad | € 506,00 | Lit 979.752 |
| 05.P73.C20 030 | OLTRE 40. 000 MC/H | cad | € 659,00 | Lit 1.276.001 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SEZIONE DI FILTRAGGIO A BASSA VELOCITA' COSTITUITA DA STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATA COMPLETA DI FILTRI RIGENERABILI CON DISPOSIZIONE DELLE CELLE A "V" E/O A SUPERFICIE ONDULATA COMPLETI DI TELAIO IN LAMIERA ZINCATA E MASSA FILTRANTE COMPOSTA DA FIBRE ACRILICHE: |  |  |  |
| 05.P73.C30 005 | PORTATA FINO A 5. 000 MC/H | cad | € 317,00 | Lit 613.797 |
| 05.P73.C30 010 | DA 5. 001 A 10. 000 MC/H | cad | € 475,00 | Lit 919.728 |
| 05.P73.C30 015 | DA 10. 001 A 20. 000 MC/H | cad | € 606,00 | Lit 1.173.379 |
| 05.P73.C30 020 | DA 20. 001 A 30. 000 MC/H | cad | € 817,00 | Lit 1.581.932 |
| 05.P73.C30 025 | DA 30. 001 A 40. 000 MC/H | cad | € 949,00 | Lit 1.837.520 |
| 05.P73.C30 030 | OLTRE 40. 000 MC/H | cad | € 1.133,00 | Lit 2.193.793 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SEZIONE DI MISCELAZIONE DELL'ARIA COMPLETA DI SERRANDE DISPOSTE A 90 GR. C. E/O 180 GR. C. COSTRUITA IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO, ISOLATA INTERNAMENTE COMPLETA DI COMANDO MANUALE E PORTELLO D'ISPEZIONE: |  |  |  |
| 05.P73.C40 005 | PORTATA FINO A 5. 000 MC/H | cad | € 580,00 | Lit 1.123.036 |
| 05.P73.C40 010 | DA 5. 001 A 10. 000 MC/H | cad | € 664,00 | Lit 1.285.683 |
| 05.P73.C40 015 | DA 10. 001 A 20. 000 MC/H | cad | € 828,00 | Lit 1.603.231 |
| 05.P73.C40 020 | DA 20. 001 A 30. 000 MC/H | cad | € 1.238,00 | Lit 2.397.102 |
| 05.P73.C40 025 | DA 30. 001 A 40. 000 MC/H | cad | € 1.476,00 | Lit 2.857.934 |
| 05.P73.C40 030 | OLTRE 40. 000 MC/H | cad | € 2.081,00 | Lit 4.029.377 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SEZIONE DI UMIDIFICAZIONE AD ACQUA SPINTA NEL SENSO DELL'ARIA CON EFFICIENZA DI SATURAZIONE FINO AL 68% COMPOSTA DA BLOCCO BASE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA RIVESTITA DA UNO SPESSO STRATO DI PRODOTTO A BASE RESINOSA, COMPLETA DI POMPA E SEPARATORE DI GOCCE: |  |  |  |
| 05.P73.C50 005 | PORTATA FINO A 5. 000 MC/H | cad | € 2.087,00 | Lit 4.040.995 |
| 05.P73.C50 010 | DA 5. 001 A 10. 000 MC/H | cad | € 2.687,00 | Lit 5.202.757 |
| 05.P73.C50 015 | DA 10. 001 A 20. 000 MC/H | cad | € 3.767,00 | Lit 7.293.929 |
| 05.P73.C50 020 | DA 20. 001 A 30. 000 MC/H | cad | € 4.847,00 | Lit 9.385.100 |
| 05.P73.C50 025 | DA 30. 001 A 40. 000 MC/H | cad | € 5.979,00 | Lit 11.576.958 |
| 05.P73.C50 030 | OLTRE 40. 000 MC/H | cad | € 6.585,00 | Lit 12.750.337 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SEZIONE DI VENTILAZIONE A PALE AVANTI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA IRROBUSTITA DA ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO ESCLUSO MOTORE, COMPLETA DI BACINO, VELOCITA' ARIA SULLA SUPERFICIE FRONTALE 3 M/S: |  |  |  |
| 05.P73.C60 005 | PORTATA FINO A 5. 000 MC/H | cad | € 1.818,00 | Lit 3.520.138 |
| 05.P73.C60 010 | DA 5. 001 A 10. 000 MC/H | cad | € 2.108,00 | Lit 4.081.657 |
| 05.P73.C60 015 | DA 10. 001 A 20. 000 MC/H | cad | € 2.608,00 | Lit 5.049.792 |
| 05.P73.C60 020 | DA 20. 001 A 30. 000 MC/H | cad | € 3.825,00 | Lit 7.406.232 |
| 05.P73.C60 025 | DA 30. 001 A 40. 000 MC/H | cad | € 4.689,00 | Lit 9.079.170 |
| 05.P73.C60 030 | OLTRE 40. 000 MC/H | cad | € 6.469,00 | Lit 12.525.730 |
| 05.P73.C65 005 | PROVVISTA E POSA DI VENTILATORE CENTRIFUGO A SEM PLICE ASPIRAZIONE,DEL TIPO A TRASMISSIONE,COSTITUITO DA CHIOCCIOLA IN ACCIAIO,CORTEN E GIRANTE CENTRIFUGA IN ACCIAIO AISI 321 A PALE ROVE SCE,DINAMICAMENTE EQUILIBRATA SU MACCHINA A CONTROLLO ELETTRONICO. TRASMISSIONE COMPOSTA DA MONOBLOCCO,PULEGGE, CINGHIE TRAPEZOIDALI,CARTER DI PROTEZIONE,PORTINA DI ISPEZIONE,BASAMENTO,CONTROFLANGE,VERNICIATURA CON ANTIRUGGINE ED EPOSSIDICA NELLE PARTI IN LAMIERA NON TRATTATA. CARATTERISTICHE TECNICHE CON TEMPERATURA DI 20 C - PORTATA ARIA NON INFERIORE A 25000 MC/H - PRESSIONE STATICA NON INFERIORE A 70 MM CA. - GIRI AL PRIMO 1000 - 1100 - POTENZA MOTORE HP15 IN ESECUZIONE IP55 CON ALBE RO PROLUNGATO E VENTOLINA DISSIPATRICE - TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 380V/3/50 HZ IL TUTTO DOVRA' SOPPORTARE UNA TEMPERATURA DI ESERCIZ. DI 400 GR. C. PER 2 ORE,MONTATO SUL POSTO, CON CANALE DI RAFFREDDAMENTO MOTORE,COMPRESI MEZZI DI SOLLEVAMENTO. | cad | € 8.429,00 | Lit 16.320.819 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SILENZIATORE PER RAFFREDDATORI EVAPORATIVI A CIRCUITO CHIUSO COSTITUITO DA STRUTTURA METALLICA ED ELEMENTI FONO ASSORBENTI: |  |  |  |
| 05.P73.C70 005 | PER POTENZIALITA' FINO A 30. 000 Kcal/h | cad | € 1.370,00 | Lit 2.652.689 |
| 05.P73.C70 010 | PER POTENZIALITA' OLTRE 30. 000 FINO 100. 000 Kcal/h | cad | € 1.765,00 | Lit 3.417.516 |
| 05.P73.C70 015 | PER POTENZIALITA' OLTRE 100. 000 FINO 150. 000 Kcal/h | cad | € 1.950,00 | Lit 3.775.726 |
| 05.P73.C70 020 | PER POTENZIALITA' OLTRE 150. 000 FINO 250. 000 Kcal/h | cad | € 2.266,00 | Lit 4.387.587 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SILENZIATORE PER TORRI DI RAFFREDDAMENTO EVAPORATIVE IN STRUTTURA METALLICA CON PANNELLI FONO ASSORBENTI: |  |  |  |
| 05.P73.C80 005 | PER POTENZIALITA' FINO A 100. 000 Kcal/h | cad | € 1.449,00 | Lit 2.805.655 |
| 05.P73.C80 010 | PER POTENZIALITA' OLTRE 100. 000 FINO 150. 000 Kcal/h | cad | € 1.844,00 | Lit 3.570.481 |
| 05.P73.C80 015 | PER POTENZIALITA' OLTRE 150. 000 FINO 250. 000 Kcal/h | cad | € 2.081,00 | Lit 4.029.377 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TORRI DI RAFFREDDAMENTO EVAPORATIVE A CIRCUITO CHIUSO DI TIPO CENTRIFUGO: |  |  |  |
| 05.P73.C90 005 | FINO A 30. 000 Kcal/h | cad | € 2.529,00 | Lit 4.896.826 |
| 05.P73.C90 010 | OLTRE A 30. 000 FINO A 50. 000 Kcal/h | cad | € 3.109,00 | Lit 6.019.863 |
| 05.P73.C90 015 | OLTRE A 50. 000 FINO A 100. 000 Kcal/h | cad | € 4.215,00 | Lit 8.161.378 |
| 05.P73.C90 020 | OLTRE A 100. 000 FINO A 150. 000 Kcal/h | cad | € 6.322,00 | Lit 12.241.098 |
| 05.P73.C90 025 | OLTRE A 150. 000 FINO A 250. 000 Kcal/h | cad | € 8.956,00 | Lit 17.341.234 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TORRI EVAPORATIVE DI RAFFREDDAMENTO TIPO CENTRIFUGO: |  |  |  |
| 05.P73.D00 005 | PER POTENZIALITA' FINO A 30. 000 Kcal/h | cad | € 1.212,00 | Lit 2.346.759 |
| 05.P73.D00 010 | PER POTENZIALITA' OLTRE 30. 000 FINO 50. 000 Kcal/h | cad | € 1.307,00 | Lit 2.530.704 |
| 05.P73.D00 015 | PER POTENZIALITA' OLTRE 50. 000 FINO 100. 000 Kcal/h | cad | € 1.502,00 | Lit 2.908.277 |
| 05.P73.D00 020 | PER POTENZIALITA' OLTRE 100. 000 FINO 150. 000 Kcal/h | cad | € 1.976,00 | Lit 3.826.069 |
| 05.P73.D00 025 | PER POTENZIALITA' OLTRE 150. 000 FINO 250. 000 Kcal/h | cad | € 2.713,00 | Lit 5.253.100 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TORRINI DI ESTRAZIONE ARIA, DA TETTO, CENTRIFUGHI, A SCARICO RADIALE, COMPLETI DI BASE IN LAMIERA VERNICIATA E STAFFE DI ANCORAGGIO, CAPPELLO IN RESINA RINFORZATA, MOTORE ELETTRICO A 6 - 8 POLI E VENTOLE IN ACCIAIO, SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE PER UNA PORTATA DI: |  |  |  |
| 05.P73.D10 005 | FINO A 1. 500 MC/H | cad | € 562,00 | Lit 1.088.183 |
| 05.P73.D10 010 | OLTRE 1. 500 MC/H FINO A 2. 500 MC/H | cad | € 634,00 | Lit 1.227.595 |
| 05.P73.D10 015 | OLTRE 2. 500 MC/H FINO A 4. 000 MC/H | cad | € 716,00 | Lit 1.386.369 |
| 05.P73.D10 020 | OLTRE 4. 000 MC/H FINO A 8. 000 MC/H | cad | € 863,00 | Lit 1.671.001 |
| 05.P73.D10 025 | OLTRE 8. 000 MC/H FINO A 15. 000 MC/H | cad | € 1.541,00 | Lit 2.983.792 |
| 05.P73.D10 030 | OLTRE 15. 000 MC/H FINO A 20. 000 MC/H | cad | € 1.945,00 | Lit 3.766.045 |
| 05.P73.D10 035 | OLTRE 20. 000 MC/H FINO A 32. 000 MC/H | cad | € 3.390,00 | Lit 6.563.955 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TORRINI DI ESTRAZIONE ARIA,DA TETTO, ELICOIDALI, A SCARICO RADIALE, COMPLETI DI BASE IN LAMIERA VERNICIATA E STAFFE ANCORAGGIO, CAPPELLO IN RESINA RINFORZATA, MOTORE ELETTRICO A 6 - 8 POLI E VENTOLE IN ACCIAIO, SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE PER UNA PORTATA DI: |  |  |  |
| 05.P73.D20 005 | FINO A 1. 500 MC/H | cad | € 494,00 | Lit 956.517 |
| 05.P73.D20 010 | OLTRE 1. 500 MC/H FINO A 2. 500 MC/H | cad | € 596,00 | Lit 1.154.016 |
| 05.P73.D20 015 | OLTRE 2. 500 MC/H FINO A 4. 000 MC/H | cad | € 634,00 | Lit 1.227.595 |
| 05.P73.D20 020 | OLTRE 4. 000 MC/H FINO A 8. 000 MC/H | cad | € 730,00 | Lit 1.413.477 |
| 05.P73.D20 025 | OLTRE 8. 000 MC/H FINO A 15. 000 MC/H | cad | € 1.158,00 | Lit 2.242.200 |
| 05.P73.D20 030 | OLTRE 15. 000 MC/H FINO A 20. 000 MC/H | cad | € 1.610,00 | Lit 3.117.394 |
| 05.P73.D20 035 | OLTRE 20. 000 MC/H FINO A 32. 000 MC/H | cad | € 2.295,00 | Lit 4.443.739 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ANEMOSTATO PER DISTRIBUZIONE ARIA IN FUSIONE DI ALLUMINIO ANODIZZATO |  |  |  |
| 05.P73.F00 005 | PER DIAMETRO 125 | cad | € 35,10 | Lit 67.963 |
| 05.P73.F00 010 | PER DIAMETRO 150 | cad | € 38,20 | Lit 73.965 |
| 05.P73.F00 015 | PER DIAMETRO 200 | cad | € 45,90 | Lit 88.874 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ANEMOSTATO PER DISTRIBUZIONE ARIA IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO A FUOCO: |  |  |  |
| 05.P73.F10 005 | PER DIAMETRO SINO A 125 MM. | cad | € 23,00 | Lit 44.534 |
| 05.P73.F10 010 | PER DIAMETRO SINO A 150 MM. | cad | € 24,70 | Lit 47.825 |
| 05.P73.F10 015 | PER DIAMETRO 200 MM. | cad | € 28,00 | Lit 54.215 |
| 05.P73.F20 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTA MANDATA O RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO A DOPPIA FILA DI ALETTE CON SERRANDA DI TARATURA | dmq | € 14,40 | Lit 27.882 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTA NORMALE MANDATA ARIA AD ALETTE ORIENTABILI, IN ACCIAIO VERNICIATO A FUOCO, COMPLETA DI SERRANDINA DI REGOLAZIONE: |  |  |  |
| 05.P73.F30 005 | ARIA FRONTALE SINO DMQ. 1. 40 | dmq | € 19,50 | Lit 37.757 |
| 05.P73.F30 010 | ARIA FRONTALE DA DMQ. 1. 41 A 2 | dmq | € 14,00 | Lit 27.107 |
| 05.P73.F30 015 | ARIA FRONTALE OLTRE DMQ. 2. 01 | dmq | € 11,10 | Lit 21.492 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTA RIPRESA ARIA A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE IN LAMIERA I. C. S. : |  |  |  |
| 05.P73.F40 005 | ARIA FRONTALE SINO DMQ. 1. 40 | dmq | € 18,10 | Lit 35.046 |
| 05.P73.F40 010 | ARIA FRONTALE DA DMQ. 1. 41 A 2 | dmq | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 05.P73.F40 015 | ARIA FRONTALE OLTRE DMQ. 2. 01 | dmq | € 10,80 | Lit 20.911 |
| 05.P73.F50 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTE DI TRANSITO IN ALLUMINIO CON CORNICE PERIMETRALE O CONTROTELAIO | dmq | € 6,32 | Lit 12.237 |
| 05.P73.F60 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTE DI TRANSITO IN METALLO VERNICIATO CON ALETTE FISSE A LABIRINTO | cad | € 30,60 | Lit 59.249 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALI FLANGIATI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX DI SEZIONE CIRCOLARE: |  |  |  |
| 05.P73.F70 005 | SENZA RIVESTIMENTO | kg | € 8,95 | Lit 17.329 |
| 05.P73.F70 010 | CON RIVESTIMENTI IN NEOPRENE AUTOAD. E AUTOEST. | kg | € 11,90 | Lit 23.041 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALI FLANGIATI IN LAMIERA ZINCATA DI SEZIONE CIRCOLARE COMPRESA IMPRIMITURA ED UNA MANO SMALTO: |  |  |  |
| 05.P73.F80 005 | SENZA RIVESTIMENTO | kg | € 5,27 | Lit 10.204 |
| 05.P73.F80 010 | CON RIVESTIMENTI IN NEOPRENE AUTOAD. ED AUTOEST. | kg | € 7,11 | Lit 13.766 |
| 05.P73.F85 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX, DI QUALSIASI SEZIONE, TIPO GRAFFATO O CHIODATO O SALDATO, DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA O SPESSORE, COMPRESE EVENTUALI FLANGE PER GIUNZIONI, STAFFE O TIRANTI DI SOSTEGNO, OPERE MURARIE, ECC. | kg | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 05.P73.F90 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX A SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRATA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA O SPESSORE | kg | € 13,50 | Lit 26.139 |
| 05.P73.G00 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONE IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRATA, GRAFFATA, CHIODATA O SALDATA DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORMA O SPESSORE | kg | € 4,74 | Lit 9.177 |
| 05.P73.G10 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI ESEGUITE IN LASTRA DI SCHIUMA RIGIDA DI POLIISOCIANATO AUTOESTINGUENTE, DELLO SPESSORE DI 20 MM E DELLA DENSITA' NON INFERIORE A 45 KG/MC, INTERPOSTA A LAMIERINO DI ALLUMINIO GOFFRATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 80 MICRON, COMPRESO MATERIALI DI CONSUMO ED EVENTUALI PEZZI SPECIALI | mq | € 25,90 | Lit 50.149 |
|  | PROVVISTA E POSA DI EVAQUATORE - IMMISSORE COSTRUI TO CON TELAIO IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO, ACCIAIO VERNICIATO A FUOCO O INOX,CON COEFFICIENTE AERAULICO NON INFERIORE A CV= 0. 65,COMPLETO DI QUANTO NECESSARIO. |  |  |  |
| 05.P73.G15 005 | CON ALETTE IN LEGA DI ALLUMINIO ESTRUSO | dmq | € 8,43 | Lit 16.322 |
| 05.P73.G15 010 | CON ALETTE IN VETRO RINFORZATO RETINATO | dmq | € 10,60 | Lit 20.524 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI FILTRI, CELLE FILTRANTI, AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ARTICOLI DAL 63B60 AL 63B90 |  |  |  |
| 05.P73.G20 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI | % | 20 |  |
| 05.P73.G30 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI FILTRO D'ARIA DI TIPO RIGENERABILE COSTITUITO DA TELAIO IN LAMIERA ZINCATA CON MASSA FILTRANTE IN CALZA METALLICA E PROTEZIONE CON RETE ZINCATA | mq | € 132,00 | Lit 255.587 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GIUNTO ANTIVIBRANTE DI COLLEGAMENTO TRA CANALIZZAZIONE E GRUPPO TERMOVENTILANTE O SIMILARE,PER ML DI SVILUPPO PERIMETRALE |  |  |  |
| 05.P73.G40 005 | CON GIUNTI A BAIONETTA | ml | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 05.P73.G40 010 | CON GIUNTI A FLANGIA | ml | € 25,10 | Lit 48.600 |
| 05.P73.G50 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PRESA OD ESPULSIONE ARIA,IN ACCIAIO INOX CON RETE ESTERNA | dmq | € 15,90 | Lit 30.786 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PRESA ED ESPULSIONE ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO,ALETTE PASSO MM. 25, CON RETE ANTITOPO COMPLETA DI CONTROTELAIO: NELLE MISURE STANDARD DA ALTEZZA H = MM. 200 FINO MM. 1000 E DA LUNGHEZZA MM. 300 FINO A MM. 1000, SUDDIVISE DI MM. 100 IN 100: |  |  |  |
| 05.P73.G60 005 | FINO DMQ. 50 | dmq | € 4,48 | Lit 8.674 |
| 05.P73.G60 010 | DA DMQ. 51 A DMQ. 100 | dmq | € 3,37 | Lit 6.525 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA PRESA ED ESPULSIONE ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO, ALETTE PASSO MM 25, CON RETE ANTITOPO COMPLETA DI CONTROTELAIO NELLE MISURE EXTRA STANDARD NON CONTEM PLATE IN QUELLE DI CUI ALL'ART. 73G60 |  |  |  |
| 05.P73.G65 005 | AUMENTO SUI PREZZI DELL'ART. 73G60 | % | 30 |  |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER CANALI FLANGIATI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX (BRAGHE CON CURVE, TRONCHETTI, CONI, ECC.) |  |  |  |
| 05.P73.G70 005 | SENZA RIVESTIMENTO | kg | € 21,50 | Lit 41.629 |
| 05.P73.G70 010 | CON RIVESTIMENTO IN NEOPRENE AUTOESTINGUENTE | kg | € 25,30 | Lit 48.987 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER CANALI FLANGIATI IN LAMIERA ZINCATA (BRAGHE CON CURVE, TRONCHETTI, CONI, ECC.) |  |  |  |
| 05.P73.G80 005 | SENZA RIVESTIMENTO | kg | € 11,90 | Lit 23.041 |
| 05.P73.G80 010 | CON RIVESTIMENTO IN NEOPRENE AUTOESTINGUENTE | kg | € 14,00 | Lit 27.107 |
| 05.P73.G90 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER CANALI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX, GRAFFATI, CHIODATI O SALDATI (CURVE A DOPPIA ANGOLAZIONE, CONDOTTI A DOPPIA SEZIONE TRAPEZOIDALE ECC.) DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE | kg | € 16,40 | Lit 31.754 |
| 05.P73.H00 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER CANALI IN LAMIERA ZINCATA, GRAFFATI, CHIODATI O SALDATI (CURVE A DOPPIA ANGOLAZIONE, CONDOTTI A DOPPIA SEZIONE TRAPEZOIDALE ECC.) DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE | kg | € 8,32 | Lit 16.109 |
| 05.P73.H10 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE INTERNO DI CANALIZZAZIONI IN MATERIALE DI NEOPRENE O SIMILARE AUTOADESIVO, AUTOESTINGUENTE, DELLO SPESSORE DI MM. 10, COMPLETO DI NASTRO ADESIVO, ANCH'ESSO IN NEOPRENE, SULLE GIUNZIONI | mq | € 19,70 | Lit 38.144 |
| 05.P73.H20 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE INTERNO DI CANALIZZAZIONI ESEGUITO IN MATERIALE DI ULTRALITO PLASTOFILMATA O SIMILARE, AUTOESTINGUENTE | mq | € 8,16 | Lit 15.799 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE - COIBENTE DI CANALI DELL'ARIA ESEGUITO SULLA SUPERFICIE ESTERNA CON FELTRO IN FIBRA DI VETRO TRATTATO CON RESINE TERMOINDURENTI RIVESTITO SU UNA FACCIATA CON VELO DI VETRO TRATTATO CON RESINA NEOPRENICA, DI CONDUCIBILITA' (LAMBDA) = 0,041 W/M C, CON CERTIFICAZIONE DI COMPORTAMENTO AL FUOCO IN CLASSE "1", FISSATO STABILMENTE AL CANALE CON COLLARI IN FILO O PIATTINA FERRO ZINCATO, ESEGUITO CON FASCIATURA IN RETE METALLICA ZINCATA CON ROMBI CM. 5 CIRCA |  |  |  |
| 05.P73.H30 005 | DENSITA' KG/MC 20 SPESSORE MM 25 | mq | € 9,80 | Lit 18.975 |
| 05.P73.H30 010 | DENSITA' KG/MC 32 SPESSORE MM 25 | mq | € 10,40 | Lit 20.137 |
| 05.P73.H30 015 | DENSITA' KG/MC 32 SPESSORE MM 30 | mq | € 11,00 | Lit 21.298 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLAN TE - COIBENTE DI CANALI DELL'ARIA ESEGUITO SULLA SUPERFICIE ESTERNA CON FELTRO IN FIBRA DI VETRO TRATTATO CON RESINE TERMOINDURENTI RIVESTITO SU UNA FACCIATA CON VELO DI VETRO TRATTATO CON RESI NA NEOPRENICA, DI CONDUCIBILITA' (LAMBDA)=0,041 W/MC, CON CERTIFICAZIONE DI COMPORTAMENTO AL FUOCO IN CLASSE 1, FISSATO STABILMENTE AL CANALE CON COLLARI IN FILO O PIATTINA FERRO ZINCATO, ESEGUITO CON FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO |  |  |  |
| 05.P73.H40 005 | DENSITA' KG/MC 20 SPESSORE MM 25 | mq | € 28,20 | Lit 54.602 |
| 05.P73.H40 010 | DENSITA' KG/MC 32 SPESSORE MM 25 | mq | € 29,50 | Lit 57.119 |
| 05.P73.H40 015 | DENSITA' KG/MC 32 SPESSORE MM 30 | mq | € 30,20 | Lit 58.475 |
| 05.P73.H50 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDA ANTIGELO, MOTORIZZABILE, COMANDATA DA TERMOSTATO DA CANALE TARATO PER CHIUSURA A + 5 GRADI CENTIGRADI | cad | € 198,00 | Lit 383.381 |
| 05.P73.H60 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDA DI GRAVITA' CON TELAIO IN LAMIERA ZINCATA ED ALETTE DI ALLUMINIO | cad | € 290,00 | Lit 561.518 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDA DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA, IN ACCIAIO VERNICIATO: |  |  |  |
| 05.P73.H70 005 | DI SEZIONE CIRCOLARE PER DIAM. SINO A MM. 125 | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 05.P73.H70 010 | DI SEZIONE CIRCOLARE PER DIAM. SINO A MM. 150 | cad | € 39,60 | Lit 76.676 |
| 05.P73.H70 015 | DI SEZIONE CIRCOLARE PER DIAM. OLTRE MM. 150 | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P73.H70 020 | DI SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRATA | dmq | € 3,27 | Lit 6.331 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDE TAGLIAFUOCO, CON CERTIFICAZIONE, CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO REI 120,PER INSTAL LAZIONE SIA A CANALE CHE A MURO, CON INVOLUCRO E PARTI DI COMANDO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO 20/10, PALA CON INTERPOSTA CERAMICA AMIANTO, DISPOSITIVO PORTAFUSIBILE ESTRAIBILE DALL'ESTERNO, RELE' TERMICO CON FUSIBILE A 72 GRADI C. , LEVA DI RITORNO MANUALE, CUSCINETTI IN BRONZO AUTOLUBRIFICANTI, FINE CORSA ELETTRICO, PROFONDITA' DI MM. 300, SINO |  |  |  |
| 05.P73.H80 005 | DMQ. 3 | dmq | € 33,00 | Lit 63.896 |
| 05.P73.H80 010 | DMQ. 4,5 | dmq | € 25,80 | Lit 49.955 |
| 05.P73.H80 015 | DMQ. 8 | dmq | € 14,00 | Lit 27.107 |
| 05.P73.H80 020 | DMQ. 15 | dmq | € 8,72 | Lit 16.884 |
| 05.P73.H80 025 | DMQ. 24 | dmq | € 5,91 | Lit 11.443 |
| 05.P73.H80 030 | DMQ. 35 | dmq | € 4,64 | Lit 8.984 |
| 05.P73.H80 035 | DMQ. 48 | dmq | € 3,65 | Lit 7.067 |
| 05.P73.H80 040 | DMQ. 63 | dmq | € 3,27 | Lit 6.331 |
| 05.P73.H80 045 | DMQ. 80 | dmq | € 2,74 | Lit 5.305 |
| 05.P73.H80 050 | DMQ. 99 | dmq | € 2,55 | Lit 4.937 |
| 05.P73.H80 055 | DMQ. 135 | dmq | € 2,09 | Lit 4.046 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDE TAGLIAFUOCO IDEM COME ART. 73H80 MA DI PROFONDITA' 500 MM. |  |  |  |
| 05.P73.H90 005 | AUMENTO SUI PREZZI DELL'ART. 73H80 | % | 12 |  |
| 05.P73.H95 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERVOCOMANDO A DUE POSIZIONI,ELETTROMECCANICO PER SERRANDA TAGLIAFUOCO CON DISPOSITIVO DI RITORNO IN MANCANZA DI TENSIONE. PROTEZIONE DA SOVRACCARICO ELETTRICO. CUSTODIA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO IP54 CON CAVO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO E SQUADRA DI ANCORAGGIO. | cad | € 205,00 | Lit 396.935 |
| 05.P73.H97 005 | PROVVISTA E POSA DI SGANCIO ELETTROMAGNETICO, MONTATO SU SERRANDA TAGLIAFUOCO,ALIMENTATO CON CORRENTE ALTERNATA CON COMANDO A DISTANZA (EVENTUALE CENTRALINA),COMPLETO DI CABLAGGIO ED ACCESSORI. | cad | € 117,00 | Lit 226.543 |
| 05.P73.L00 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: CONTROLLORE UMIDIFICATORE/DEUMIDIFICATORE MODULANTE ATTO A REGOLARE AUTOMATICAMENTE IL GRADO DI UMIDIFICAZIONE DELL'AMBIENTE, COSTITUITO DA ELEMENTO SENSIBILE A NASTRO DI NYLON E CONTATTI A MICROINTERRUTTORE, MANOPOLA DI REGOLAZIONE, CON CAMPO DI FUNZIONAMENTO 20 - 80% DI U. R. CON TOLLERANZA + O6%, ESCLUSO COLLEGAMENTO ELETTRICO | cad | € 527,00 | Lit 1.020.414 |
| 05.P73.L10 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SONDA DA CANALE DIAMETRO 1/2" E LUNGHEZZA 200 MM. COMPLETA DI GUAINA, FLANGE DI MONTAGGIO E BOCCHETTONI PRESSACAVO | cad | € 59,30 | Lit 114.820 |
| 05.P73.L20 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TERMOSTATO DA CANALE DI TIPO STAGNO CON SCALA DA - 10 GRADI C. A +40 GRADI C. , COMPLETO DI ELEMENTO SENSIBILE, POTENZIOMETRO, CONTENITORE, GUAINA IN RAME E RACCORDI | cad | € 177,00 | Lit 342.719 |
| 05.P73.L30 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI UMIDIFICATORE/DEUMIDIFICATORE | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 05.P73.L40 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI UMIDOSTATO DA CANALE A DUE POSIZIONI, COSTITUITO DA ELEMENTO SENSIBILE, CINEMATISMO DI TRASMISSIONE, MICROINTERRUTTORE, PIASTRE DI BASE, CAMPO DI REGOLAZIONE 20 - 80% DI U. R. DIFFERENZIALE C. A. 5% DI UMIDITA' RELATIVA, ESCLUSO COLLEGAMENTO ELETTRICO | cad | € 296,00 | Lit 573.135 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA SU QUADRO DI UNITA' CENTRALE DI DIALOGO ELETTRONICA A MICROPROCESSORE CON DISPLAY MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO E LA COMUNICAZIONE,TRAMITE BUS DI MASSIMO 240 REGOLATORI AMBIENTE. COMANDO MANUALE TEMPORANEO O PERMANENTE. ESECUZIONE IN CUSTODIA DA INCASSO CON TASTIERA FRONTALE DI PROGRAMMAZIONE PROTETTA DA COPERCHIO TRASPARENTE CON CHIUSURA A CHIAVE. VALORI DI ASSEGNAZIONE AI REGOLATORI: - VALORI PRESCRITTI DI CONFORT ED ECONOMIA - PARAMETRI DI REGOLAZIONE - MODIFICHE DEI VALORI PRESCRITTI - TIPO DI FUNZIONAMENTO VALORI DI RICEZIONE DA CIASCUN REGOLATORE: - VALORI PRESCRITTI - VALORI DI TEMPERATURA - POSIZIONE DEGLI ORGANI FINALI - CODIFICA DEL SENSO D'AZIONE - EVENTUALI ANOMALIE CON VISUALIZZAZ. SUL DISPLAY - MEMORIA DI PROGRAMMA PERMANENTE - OROLOGIO ANNUALE CON RISERVA DI 100 ORE ALIMENTAZIONE 24V. - COMSUMO 65 VA |  |  |  |
| 05.P73.L50 005 | ESCLUSA SCHEDA DI SUPERVISIONE DI COLLEG. ELETTR. | cad | € 3.319,00 | Lit 6.426.480 |

| 05.P74 | OPERE COMPIUTE IMPIANTI GAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POSA IN OPERA DI VENTILATORI ELETTRICI COME DA ART. 64A20 - 64A30 COMPLETI DI LINEE ELETTRICHE INCASSATE SOTTO TUBO, TUBO E MATERIALI D'USO |  |  |  |
| 05.P74.A10 005 | AUMENTO SUL PREZZO ART. 64A20 - DIAM. 10 E 12 - E64A30 | % | 28 |  |
| 05.P74.A10 010 | AUMENTO SUL PREZZO ART 64A20 - DIAM. CM 15 | % | 36 |  |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TURBO ASPIRATORE EOLICO COMPLETO DI GIRANTE IN LAMIERA ALLUMINATA, SPESSORE PALE 7/10, MONTATA SU CUSCINETTI A SFERA, SERRANDA DI REGOLAZIONE CON CATENA DI COMANDO, BASAMENTO UNIVERSALE, RAZZE A DOPPIA RIVETTATURA |  |  |  |
| 05.P74.A15 005 | DA 4" A 8" | cad | € 158,00 | Lit 305.930 |
| 05.P74.A15 010 | DA 5" A 14" | cad | € 185,00 | Lit 358.209 |
| 05.P74.A15 015 | DA 16" A 18" | cad | € 396,00 | Lit 766.762 |
| 05.P74.A15 020 | DA 20" A 24" | cad | € 843,00 | Lit 1.632.275 |
| 05.P74.A15 025 | DA 30" A 36" | cad | € 1.581,00 | Lit 3.061.242 |
|  | POSA IN OPERA DI TRAPPOLE, TUBI, GOMITI E ROSONI IN ALLUMINIO |  |  |  |
| 05.P74.A20 005 | AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 64B40 AL 64C05 | % | 28 |  |
|  | POSA IN OPERA DI CAPPE DI TIRAGGIO COMPRESI TASSELLI, CATENE E MATERIALI D'USO |  |  |  |
| 05.P74.A30 005 | AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 64C20 AL 64C40 | % | 36 |  |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA CAPPE DI TIRAGGIO SOSPESE A SOFFITTO O A PARETE, IN ACCIAIO INOX 18/10, SPESSORE 10/10, COMPLETE DI FILTRI INOX RIGENERABILI, PLAFONIERE STAGNE IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI CORREDATE DI TUBO FLUORESCENTE DA 40W, CON RACCOGLIGOCCE |  |  |  |
| 05.P74.A32 005 | MISURATA IN PIANTA | mq | € 356,00 | Lit 689.312 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CAPPE DI TIRAGGIO SOSPESE A SOFFITTO O A PARETE, IN ACCIAIO INOX 18/10, SPESSORE 8/10, CON RINFORZI INTERNI IN INOX, COMPLETE DI FILTRI, A GRIGLIA, IN ACCIAIO INOX RIGENERABILI, PLAFONIERE STAGNE IP55 IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI, SCHERMATE, CON TUBO FLUORESCENTE DA 36 W. , ECC |  |  |  |
| 05.P74.A34 005 | MISURATA IN PIANTA | mq | € 238,00 | Lit 460.832 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA CAPPE DI TIRAGGIO SOSPESE A SOFFITTO O A PARETE,IN ACCIAIO INOX 18/10,SPESSORE 10/10,COMPLETE DI FILTRI IN ACCIAIO INOX RIGENERABILI,PLAFONIERE STAGNE IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI CORREDATE DI TUBO FLUORESCENTE DA 40W,CON RACCOGLIGOCCE, COMPLETE DI ASPIRATORE SOTTO CAPPA,MOTORE IP55 A SEI POLI: SEI POLI: |  |  |  |
| 05.P74.A35 005 | MISURATA IN PIANTA | mq | € 427,00 | Lit 826.787 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CAPPE DI TIRAGGIO SOSPESE O A PARETE, IN ACCIAIO INOX 18/10, SPESSORE 8/10, CON RINFORZI INTERNI IN INOX, COMPLETE DI FILTRI, A GRIGLIA, IN ACCIAIO INOX RIGENERABILI, CON PLAFONIERE STAGNE IP55 IN RESINE SINTETICHE RESISTENTI AI GRASSI, SCHERMATE, CON TUBO FLUORESCENTE DA 36 W. , COMPLETA DI ASPIRATORE SOTTOCAPPA - MOTORE IP55 - CLASSE F - CON REGOLATORE DI VELOCITA' |  |  |  |
| 05.P74.A37 005 | MISURATA IN PIANTA | mq | € 264,00 | Lit 511.175 |
|  | POSA IN OPERA DI PIANO DI COTTURA GAS COMPRESO TRASPORTO, REGOLAZIONE - COLLAUDO ECC. |  |  |  |
| 05.P74.A40 005 | AUMENTO SUL PREZZO DELL'ART. 64F00 | % | 20 |  |
| 05.P74.A43 005 | PROVVISTA E POSA DI RUBINETTO PORTAGOMMA PER GAS CON CORPO IN OTTONE, DI QUALUNQUE TIPO E DIAMETRO | mm | € 1,42 | Lit 2.749 |
| 05.P74.A45 005 | SMONTAGGIO - RIMONTAGGIO APPARECCHIATURE DI COTTURA A GAS METANO DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI SCOLLEGAMENTO E RICOLLEGAMENTO AGLI IMPIANTI, ESCLUSE RUBINETTERIE DI INTERCETTAZIONE | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P74.A48 005 | PROVVISTA E POSA DI TUBO METALLICO IN ACCIAIO INOX, FLESSIBILE, A PARETE CONTINUA PER ALLACCIAMENTO APPARECCHIATURE GAS FISSE O AD INCASSO, DI QUALUNQUE SEZIONE O LUNGHEZZA, MATERIALI DI CONSUMO COMPRESI, OMOLOGATO UNI - CIG | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
|  | POSA IN OPERA DI CUCINE A GAS E FORNI, COMPRESO TRASPORTO, REGOLAZIONE - COLLAUDO |  |  |  |
| 05.P74.A50 005 | AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. DAL 64F20 AL 64F70 | % | 20 |  |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA CUCINA A GAS IN ACCIAIO INOX 18/8,DIMENSIONI 80X85X82 CIRCA,CON 4 FUOCHI E FORNO VALVOLATI. COMPLETA DI GRIGLIE PER FUOCHI,VASSOI RACCOGLIGOCCE ESTRAIBILI,TERMOSTATO PER FORNO,PORTINA PER FORNO A DOPPIA PARETE CON INTERPOSTO MATERIALE ISOLANTE,ISOLAMENTO TERMICO DELLA CAMERA FORNO,BRUCIATORI INDIPENDENTI,VALVOLA SICUREZZA ANTISCOPPIO,PIEDINI REGOLABILI IN ALLUMINIO. SCARICO FUMI CONVOGLIATO. COMPRESO REGOLAZIONE - COLLAUDO,DATA FUNZ. |  |  |  |
| 05.P74.A55 005 | DIMENSIONI CIRCA 80X85X82 | cad | € 2.213,00 | Lit 4.284.965 |
|  | POSA IN OPERA MATERIALI ED ACCESSORI DESCRITTI ALL'ARTICOLO 64F90, COMPRESO TRASPORTO - COLLAUDO |  |  |  |
| 05.P74.A60 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTO ARTICOLO DEL | % | 32 |  |
|  | POSA IN OPERA DI SCALDABAGNO A GAS, COMPRESO TRASPORTO, REGOLAZIONE - COLLAUDO |  |  |  |
| 05.P74.A70 005 | AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. 64G20 E 64G30 | % | 28 |  |
| 05.P74.A80 005 | SMONTAGGIO SCALDABAGNO A GAS E RIMOZIONE PREVIA CHIUSURA TUBAZIONI ACQUA E GAS | cad | € 50,10 | Lit 97.007 |
| 05.P74.A85 005 | SMONTAGGIO - RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE DI COTTURA A GAS METANO DI QUALSIASI TIPO, CALDAIETTE MURALI, ECC. CON EVENTUALI RIPRISTINI MURALI, ED ANNULLAMENTO COLLEGAMENTI IDRAULICI - GAS | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P74.A90 005 | RIMOZIONE DI MENSOLE IN FERRO | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
|  | RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI MENSOLE IN FERRO |  |  |  |
| 05.P74.A95 005 | COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO | cad | € 29,00 | Lit 56.151 |
| 05.P74.B00 005 | RIMOZIONE DI PIANO IN MARMO | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
|  | RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI PIANO IN MARMO, |  |  |  |
| 05.P74.B05 005 | COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
|  | RIMOZIONE DI CAPPE DI TIRAGGIO |  |  |  |
| 05.P74.B10 005 | DI QUALSIASI DIMENSIONE | cad | € 92,20 | Lit 178.524 |
|  | RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI CAPPE DI TIRAGGIO, |  |  |  |
| 05.P74.B15 005 | DI QUALUNQUE DIMENSIONE | cad | € 148,00 | Lit 286.567 |
| 05.P74.B20 005 | RIMOZIONE E TRASPORTO CUCINE E PENTOLE A GAS | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
|  | PROVVISTA E POSA DI GRIGLIE SMALTATE NERE PER CUCINA A GAS |  |  |  |
| 05.P74.B30 005 | PICCOLE | cad | € 14,50 | Lit 28.075 |
| 05.P74.B30 010 | MEDIE | cad | € 19,80 | Lit 38.338 |
| 05.P74.B30 015 | GRANDI PER CUCINE INDUSTRIALI | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 05.P74.B30 020 | GRIGLIE PER FORNO | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P74.B40 005 | PROVVISTA E POSA DI VASSOI SOTTOBRUCIATORE | cad | € 34,30 | Lit 66.414 |
|  | PROVVISTE E POSA DI PIASTRE GHISA |  |  |  |
| 05.P74.B50 005 | A 1 FUOCO | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P74.B50 010 | A 2 FUOCHI | cad | € 198,00 | Lit 383.381 |
| 05.P74.B60 005 | PROVVISTA E POSA DI ROSONI CROMATI IN GENERE PER RUBINETTI | cad | € 2,11 | Lit 4.085 |
|  | PROVVISTA E POSA DI BRUCIATORI A GAS A NORME UNI CIG |  |  |  |
| 05.P74.B70 005 | PER CUCINE ECONOMICHE TIPO PICCOLO | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P74.B70 010 | PER CUCINE ECONOMICHE TIPO MEDIO | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P74.B70 015 | PER CUCINE ECONOMICHE TIPO GRANDE | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P74.B70 020 | PER CUCINE INDUSTRIALI TIPO PICCOLO | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P74.B70 025 | PER CUCINE INDUSTRIALI TIPO MEDIO | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 05.P74.B70 030 | PER CUCINE INDUSTRIALI TIPO GRANDE | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P74.B70 035 | PER CUCINE INDUSTRIALI TIPO SOTTOPIASTRA | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 05.P74.B70 040 | PER CUCINE INDUSTRIALI TIPO PER FORNO | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P74.B70 045 | PER CUCINE INDUSTRIALI TIPO PER PENTOLONE | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
|  | PROVVISTA E POSA DI SUPPORTO PER BRUCIATORI PER CUCINE INDUSTRIALI |  |  |  |
| 05.P74.B80 005 | DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
|  | PROVVISTA E POSA DI SPARTIFIAMMA PER CUCINE INDUSTRIALI |  |  |  |
| 05.P74.B90 005 | TIPO PICCOLO | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P74.B90 010 | TIPO MEDIO | cad | € 29,00 | Lit 56.151 |
| 05.P74.B90 015 | TIPO GRANDE | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
| 05.P74.C00 005 | PROVVISTA E POSA DI RAMPA GAS PORTARUBINETTI PER CUCINE INDUSTRIALI | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
|  | PROVVISTA E POSA DI RUBINETTI VALVOLATI PER ACCENSIONE E REGOLAZIONE FIAMMA, OMOLOGATI |  |  |  |
| 05.P74.C10 005 | PER CUCINE ECONOMICHE | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P74.C10 010 | PER CUCINE INDUSTRIALI - TIPO NAZIONALE | cad | € 65,90 | Lit 127.600 |
| 05.P74.C10 015 | PER CUCINE INDUSTRIALI - TIPO ESTERO | cad | € 119,00 | Lit 230.416 |
| 05.P74.C10 020 | PER PENTOLONI | cad | € 39,60 | Lit 76.676 |
| 05.P74.C20 005 | PROVVISTA E POSA DI RUBINETTI ACQUA PER CARICO PENTOLE A GAS | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P74.C30 005 | SMONTAGGIO E REVISIONE VALVOLA IDRAULICA PER SCALDABAGNO GAS | cad | € 34,30 | Lit 66.414 |
| 05.P74.C40 005 | PROVVISTA E POSA DI VALVOLA COMPLETA CON MEMBRANA PREMISTOPPA ECC. PER SCALDABAGNO GAS | cad | € 92,20 | Lit 178.524 |
| 05.P74.C50 005 | PROVV. E POSA DI TERMOCOPPIA PER SCALDABAGNO GAS | cad | € 29,00 | Lit 56.151 |
|  | PROVVISTA E POSA DI MANOPOLE DI QUALSIASI TIPO, PER RUBINETTI ACCENSIONE E REGOLAZIONE FIAMMA |  |  |  |
| 05.P74.C60 005 | PER PIANO COTTURA E CUCINE ECONOMICHE | cad | € 19,80 | Lit 38.338 |
| 05.P74.C60 010 | PER CUCINE TIPO PESANTE | cad | € 25,10 | Lit 48.600 |
| 05.P74.C60 015 | PER SCALDABAGNI | cad | € 18,50 | Lit 35.820 |
| 05.P74.C60 020 | PER RUBINETTI ACQUA CARICO E PENTOLE GAS | cad | € 29,00 | Lit 56.151 |
| 05.P74.C70 005 | PROVVISTA E POSA DI MANIGLIA PORTA FORNO, CUCINA TIPO INDUSTRIALE | cad | € 39,60 | Lit 76.676 |
| 05.P74.C75 005 | PROVVISTA E POSA DI SCARICO MINESTRA PER PENTOLONE | cad | € 317,00 | Lit 613.797 |
| 05.P74.C80 005 | PROVVISTA E POSA DI MANOPOLA E FERMO PER RUBINETTONE SCARICO PENTOLONE GAS | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
| 05.P74.C90 005 | PROVVISTA E POSA DI MOLLA PER BILANCERE COPERCHIO PENTOLONE GAS | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 05.P74.D00 005 | PROVV. E POSA EROGATORE ACQUA PER PENTOLONE GAS | cad | € 39,60 | Lit 76.676 |
|  | PROVVISTA E POSA DI ATTACCHI SPECIALI PER SCALDABAGNO GAS |  |  |  |
| 05.P74.D10 005 | SEMPLICI | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P74.D10 010 | CON RUBINETTO | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
| 05.P74.D20 005 | PROVVISTA E POSA DI GRIGLIA SCARICO SIFONATA A PAVIMENTO PER SCARICO PENTOLONI GAS | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 05.P74.D30 005 | SMONTAGGIO SERPENTINA SCALDABAGNO, DISINCROSTA ZIONE CON ACIDO, RIMONTAGGIO COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO, PROVE DI FUNZIONAMENTO, PER QUALSIASI TIPO DI SCALDABAGNO | cad | € 39,60 | Lit 76.676 |
|  | PROVVISTA E POSA DI NUOVA SERPENTINA IN RAME PER SCALDABAGNO, COMPRESO SMONTAGGIO VECCHIA SERPENTINA PROVE DI FUNZIONAMENTO |  |  |  |
| 05.P74.D40 005 | PER SCALDABAGNO DA LT. 5 | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P74.D40 010 | PER SCALDABAGNO DA LT. 10 | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 05.P74.D40 015 | PER SCALDABAGNO DA LT. 13 | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 05.P74.D40 020 | PER SCALDABAGNO DA LT. 16 | cad | € 172,00 | Lit 333.038 |
| 05.P74.D40 025 | PER CALDAIA RISCALDAMENTO ACQUA SANITARIA | cad | € 238,00 | Lit 460.832 |
| 05.P74.D50 005 | PROVVISTA E POSA INSIEME MANOPOLE A MOLLA PER ACCENSIONE SCALDABAGNO A GAS | cad | € 39,60 | Lit 76.676 |
| 05.P74.D60 005 | PROVVISTA E POSA MAGNETE PER SCALDABAGNI A GAS | cad | € 34,30 | Lit 66.414 |
| 05.P74.D70 005 | PROVVISTA E POSA DI BECCUCCIO SPIA PER QUALSIASI TIPO DI SCALDABAGNO, CUCINA A GAS, PENTOLINI ECC | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
|  | PROVVISTA E POSA DI RACCORDI PER ALLACCIAMENTI DAL CONTATORE ALLA RETE IN FERRO ZINCATO, COMPRESI I PEZZI SPECIALI E IL MATERIALE DI CONSUMO |  |  |  |
| 05.P74.D80 005 | PER CONTATORE TIPO DOMESTICO | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P74.D80 010 | PER CONTATORE TIPO SEMINDUSTRIALE | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P74.D80 015 | PER CONTATORE TIPO INDUSTRIALE | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
|  | PROVVISTA E POSA COULISSE PER RUBINETTI VALVOLATI PER ACCENSIONE GAS |  |  |  |
| 05.P74.D90 005 | TIPO NAZIONALE | cad | € 34,30 | Lit 66.414 |
| 05.P74.D90 010 | TIPO ESTERO | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 05.P74.D90 015 | TIPO CUCINA ECONOMICA | cad | € 30,10 | Lit 58.281 |
| 05.P74.E00 005 | PROVVISTA E POSA DI PIEDINI PER ELEMENTI CUCINA E PENTOLA GAS | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 05.P74.E10 005 | PROVVISTA E POSA DI VALVOLA DI SICUREZZA PER ELEMENTO CUCINA E PENTOLA A GAS | cad | € 89,60 | Lit 173.489 |
| 05.P74.E20 005 | PROVVISTA E POSA DI TERMOCOPPIA PER QUALSIASI VALVOLA DI SICUREZZA | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 05.P74.E30 005 | PROVVISTA E POSA DI GRUPPO SPIA PER ELEMENTO CUCINA E PENTOLA DI QUALSIASI TIPO | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
|  | PROVVISTA E POSA DI FORNELLONI COMPLETI DI VALVOLE DI SICUREZZA CON PIEDISTALLO |  |  |  |
| 05.P74.E40 005 | A FIAMMA UNICA | cad | € 224,00 | Lit 433.724 |
| 05.P74.E40 010 | A DUE FIAMME | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
| 05.P74.E50 005 | PROVVISTA E POSA DI SUPPORTO PER FORNELLONI GAS | cad | € 65,90 | Lit 127.600 |
| 05.P74.E60 005 | PROVVISTA E POSA DI TASSELLI A ESPANSIONE E A PISTOLA QUALSIASI USO | cad | € 3,95 | Lit 7.648 |
| 05.P74.E70 005 | PROVVISTA E POSA DI GRUPPO GAS COMPLETO PER SCALDABAGNO GAS | cad | € 92,20 | Lit 178.524 |
| 05.P74.E80 005 | PROVVISTA E POSA BRUCIATORE GAS PER SCALDABAGNI GAS | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 05.P74.E90 005 | PROVVISTA E POSA ACCENSIONE ELETTRONICA PER SCALDABAGNI, CUCINE, PENTOLE GAS, APPARECCHI GAS | cad | € 39,60 | Lit 76.676 |
| 05.P74.F00 005 | PROVVISTA E POSA CANDELETTA PER ACCENSIONE | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P74.F10 005 | PROVVISTA E POSA VALVOLA TERMOSTATICA PER FORNO CUCINA GAS | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
| 05.P74.F20 005 | PROVVISTA E POSA CAVETTO ACCENSIONE ELETTRONICA | cad | € 18,50 | Lit 35.820 |
| 05.P74.F30 005 | PROVVISTA E POSA MAGNETE PER VALVOLE SICUREZZA | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |
|  | PROVVISTA E POSA CERNIERE PER PORTE FORNO |  |  |  |
| 05.P74.F40 005 | ALLA COPPIA | cad | € 71,20 | Lit 137.862 |
|  | PROVVISTA E POSA PORTARULLINI |  |  |  |
| 05.P74.F50 005 | ALLA COPPIA | cad | € 39,60 | Lit 76.676 |
| 05.P74.F60 005 | PROVVISTA E POSA GUARNIZIONE SPECIALE PER PORTA FORNO | cad | € 97,50 | Lit 188.786 |
| 05.P74.F70 005 | PROVVISTA E POSA VALVOLE PER STUFE GAS | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
| 05.P74.F80 005 | PROVVISTA E POSA GRUPPI SPIE PER QUALSIASI VALVOLA PER STUFE GAS E SCALDABAGNI GAS | cad | € 39,60 | Lit 76.676 |
| 05.P74.F90 005 | PROVVISTA E POSA GUARNIZIONI SPECIALI PER VALVOLE SICUREZZA | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
| 05.P74.G00 005 | PROVVISTA E POSA ANELLI SPECIALI DI TENUTA PER QUALSIASI USO | cad | € 18,80 | Lit 36.401 |
|  | PROVVISTA E POSA NICCHIA IN LAMIERA PER CONTATORE GAS |  |  |  |
| 05.P74.G10 005 | TIPO PICCOLO | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
| 05.P74.G10 010 | TIPO MEDIO | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |
| 05.P74.G10 015 | TIPO GRANDE | cad | € 71,20 | Lit 137.862 |
| 05.P74.G20 005 | PROVV. E POSA BOCCHETTE ASPIRAZIONE IN LAMIERA | cad | € 145,00 | Lit 280.759 |
|  | PROVV. E POSA BOCCHETTE LAMIERA PER ASPIRAZIONE |  |  |  |
| 05.P74.G30 005 | TIPO REGOLABILE | cad | € 23,80 | Lit 46.083 |
| 05.P74.G30 010 | TIPO SEMPLICE | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 05.P74.G40 005 | PROVVISTA E POSA FILTRO INOX PER SCARICO ACQUA INTERNO PENTOLONE GAS | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
| 05.P74.G50 005 | PROVVISTA E POSA SPORTELLI LAMIERA PER ISPEZIONE | cad | € 20,10 | Lit 38.919 |
| 05.P74.G60 005 | PROVV. E POSA RIDUZIONE PER GRIGLIE CUCINE GAS | cad | € 19,80 | Lit 38.338 |
| 05.P74.G65 005 | VERNICIATURA TUBAZIONI ADDUZIONE GAS DI QUALUNQUE TIPO O SEZIONE CON UNA RIPRESA DI SOTTOFONDO AI CROMATI DI ZINCO, E UNA RIPRESA DI RIFINITURA CON SMALTO OPACO COLOR GIALLO | ml | € 2,63 | Lit 5.092 |
| 05.P74.G70 005 | PROVVISTA E POSA DI FILTRO PER CAPPE ASPIRAZIONE VAPORI, CON CELLA FILTRANTE IN CALZA METALLICA IN ACCIAIO INOX, AISI 316, COMPLETO DI TELAIO E MANIGLIA DI ESTRAZIONE | dmq | € 1,84 | Lit 3.562 |

| 05.P75 | ADDOLCIMENTO E DEPURAZIONE ACQUE MATERIALI E PROVVISTE IN OPERA - OPERE COMPIUTE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADDOLCITORE D'ACQUA AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART. 65A10 - 65A20 - 65A30 PER POSA IN OPERA |  |  |  |
| 05.P75.A10 005 | AUMENTO DEL | % | 25 |  |
|  | ANALISI ACQUA COMPLETA; DUREZZA, CLORURI, SALINITA' TDS, ALCALINITA', SILICATI FERRO, ECC. COMPRESA LA TENUTA REGISTRI ACQUA CALDAIA PER CENTRALI A VAPORE B. P. E M. P. OPPURE ACQUA SURRISCALDATA |  |  |  |
| 05.P75.A20 005 | CON UN GENERATORE DI CALORE | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |
| 05.P75.A20 010 | PER CENTRALI CON DUE O PIU' GENERATORI | cad | € 172,00 | Lit 333.038 |
| 05.P75.A30 005 | ANALISI CHIMICA ACQUA DELLE CALDAIE A VAPORE, CON RILASCIO CERTIFICATO DI ANALISI COMPROVANTE LE CARATTERISTICHE CHIMICHE DELL'ACQUA ANALIZZATA | cad | € 103,00 | Lit 199.435 |
| 05.P75.A35 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI AUTOCLAVE MONTALIQUIDI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, COLLAUDATO ISPESL E CORREDATO DI CARICATORE AUTOMATICO DI MANTENIMENTO COSTANTE CUSCINO D'ARIA, PRESSOSTATI DIFFERENZIALI DI MINIMA E DI MASSIMA, QUADRO DI COMANDO E PROTEZIONE, INDICATORE DI LIVELLO CON PARALIVELLO, MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA, GIUNTI ANTIVIBRANTI | lt | € 2,63 | Lit 5.092 |
|  | CONTATORE PER ACQUA CALDA A QUADRANTE ASCIUTTO: |  |  |  |
| 05.P75.A40 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 58,00 | Lit 112.303 |
| 05.P75.A40 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 62,20 | Lit 120.435 |
|  | CONTATORE PER ACQUA CALDA A QUADRANTE BAGNATO: |  |  |  |
| 05.P75.A50 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 36,90 | Lit 71.448 |
| 05.P75.A50 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 47,50 | Lit 91.972 |
| 05.P75.A50 015 | DIAMETRO 1" | cad | € 137,00 | Lit 265.268 |
|  | CONTATORE PER ACQUA FREDDA A RULLI NUMERATI GETTO UNICO CASSA DI OTTONE - TURBINE DI MATERIALE TERMOPLASTICO - ATTACCHI A BOCCHETTONECONFORME ALLE NORME CEE |  |  |  |
| 05.P75.A60 005 | A QUADRANTE ASCIUTTO DIAMETRO 1/2" | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P75.A60 010 | A QUADRANTE ASCIUTTO DIAMETRO 3/4" | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
| 05.P75.A60 015 | A QUADRANTE ASCIUTTO DIAMETRO 1" | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P75.A60 020 | A QUADRANTE ASCIUTTO DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 05.P75.A60 025 | A QUADRANTE ASCIUTTO DIAMETRO 1"1/2 | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
| 05.P75.A60 030 | A QUADRANTE ASCIUTTO DIAMETRO 2" | cad | € 389,00 | Lit 753.209 |
| 05.P75.A60 035 | A QUADRANTE BAGNATO DIAMETRO 1/2" | cad | € 31,70 | Lit 61.379 |
| 05.P75.A60 040 | A QUADRANTE BAGNATO DIAMETRO 3/4" | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P75.A60 045 | A QUADRANTE BAGNATO DIAMETRO 1" | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
| 05.P75.A60 050 | A QUADRANTE BAGNATO DIAMETRO 1"1/4 | cad | € 111,00 | Lit 214.925 |
|  | DISTACCO DALL'IMPIANTO DI FILTRI CHIARIFICATORI E DECLORATORI PER SOSTITUZIONE: |  |  |  |
| 05.P75.A80 005 | PER FILTRI CON ATTACCHI FINO A 1" | cad | € 10,60 | Lit 20.524 |
| 05.P75.A80 010 | PER FILTRI CON ATTACCHI DA 1"1/4 A 2" | cad | € 18,00 | Lit 34.852 |
| 05.P75.A80 015 | PER FILTRI CON ATTACCHI SUP. 2" OPPURE MULTIPLI | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
|  | FLACONI DI RICAMBIO CON LIQUIDI TITOLANTI PER GLI ART. 75B00 - 75B10 |  |  |  |
| 05.P75.A90 005 | PER GLI ARTICOLI 75B00 - 75B10 | cad | € 8,95 | Lit 17.329 |
| 05.P75.B00 005 | KIT PER ANALISI C1 - PH - FE AMMONIACA, NITRATI, ECC | cad | € 15,30 | Lit 29.624 |
| 05.P75.B10 005 | KIT PER ANALISI DUREZZA ACQUA TEMPORANEA E PERMANENTE | cad | € 12,20 | Lit 23.622 |
|  | INTERVENTO SU ADDOLCITORI COMPRENDENTE LE SEGUENTI PROVE E VERIFICHE: - PRELIEVO DEI CAMPIONI DI H2O GREGGIA E ADDOLCITA E SUCCESSIVE ANALISI, RITARATURE DEL PROGRAMMATORE IN CASO DI SFASAMENTO O MANCATA CORRENTE ELETTRICA E TUTTO QUANTO E' ATTINENTE ALLA MANUTENZIONE E ALL'ASSISTENZA DELLE APPARECCHIATURE - CONTROLLO - VERIFICA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE PER I NECESSARI RILIEVI E CONTROLLI - PRELIEVO DI CAMPIONI D'ACQUA GREGGIA E ADDOLCITA E SUCCESSIVE ANALISI, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO PER LE STESSE - RITARATURA DEL PROGRAMMATORE NEL CASO DI SFASAMENTO - PULIZIA DEI SERBATOI DI ACCUMULO SALE AL FINE DI LIBERARLI DALLA MELMA E DALLE ALTRE IMPURITA' CHE IL NAC1 TRASCINA E PRODUCE - REVISIONE E PULIZIA DELLE VALVOLE E DEI FILTRINI DELLA TESTATA PROGRAMMATORE E DEI FILTRINI POZZETTA SALAMOIA |  |  |  |
| 05.P75.B20 005 | PER OGNI INTERV. SU QUALSIASI TIPO DI ADDOLCITORE | cad | € 55,40 | Lit 107.269 |
| 05.P75.B20 010 | PER OGNI VISITA SUCCESSIVA AL PRIMO INTERVENTO | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 05.P75.B30 005 | INTERVENTO SU DOSATORI DI POLIFOSFATI, PER PULIZIA, MANUTENZIONE DI QUALSIASI SPECIE, RABBOCCHI DI PRODOTTO, ECC. | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
|  | INTERVENTO SU DOSATORI DI POLIFOSFATI PER REVISIONE, PREVIO SMONTAGGIO DALL'IMPIANTO, TRASPORTO IN OFFICINA E RIMONTAGGIO, ESCLUSE LE PARTI DI RICAMBIO: |  |  |  |
| 05.P75.B40 005 | PER APPARECCHI CON DIAMETRO FINO A 1" | cad | € 30,60 | Lit 59.249 |
| 05.P75.B40 010 | PER APPARECCHI CON DIAMETRO DA 1"1/4 A 2" | cad | € 41,10 | Lit 79.580 |
|  | INTERVENTO SU FILTRI CHIARIFICATORI E DECLORATORI PREVIO LO SMONTAGGIO DELLA COPPA PER LA SUCCESSIVA PULIZIA ED IL LAVAGGIO DELLA CALZA FILTRANTE CON APPOSITO DETERSIVO OPPURE LA SOSTITUZIONE DELLA MEDESIMA ED IL SUCCESSIVO RIMONTAGGIO CON L'EVENTUALE CAMBIO DELLA GUARNIZIONE DI TENUTA: |  |  |  |
| 05.P75.B50 005 | PER FILTRO SINGOLO | cad | € 16,90 | Lit 32.722 |
| 05.P75.B50 010 | PER FILTRO MULTIPLO FINO A 10 CARTUCCE | cad | € 27,40 | Lit 53.053 |
| 05.P75.B60 005 | MESSA IN OPERA DEL MATERIALE, GIA' A PIE' D'OPERA, DI CUI AGLI ART. 65B00 - 65D30 | kg | € 0,08 | Lit 154 |
| 05.P75.B70 005 | MESSA IN OPERA DEL MATERIALE, GIA' A PIE' D'OPERA, DI CUI ALL'ART. 65C70 | kg | € 0,34 | Lit 658 |
|  | POSA IN OPERA APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ART. DAL 65B50 AL 65B70 E IL 65C80 |  |  |  |
| 05.P75.B80 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI | % | 25 |  |
|  | POSA IN OPERA DEI MATERIALI DI CONSUMO DI CUI AGLI ART. 65B40 - 65C30 DAL 65A50 AL 65A70 - 65C90 - 65D00 |  |  |  |
| 05.P75.B90 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI | % | 15 |  |
|  | POSA IN OPERA DELLE PARTI DI RICAMBIO DI CUI AGLI ART. 65A40 DAL 65A80 AL 65A95 DAL 65B10 AL 65B30 DAL 65B80 AL 65C20 DAL 65C40 AL 65C60 DAL 65D10 AL 65D20 DAL 65D40 AL 65E50 AL 65G30 |  |  |  |
| 05.P75.C00 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI | % | 15 |  |
|  | POSA IN OPERA DELLE PARTI DI RICAMBIO DI CUI AGLI ART. DAL 65F10 AL 65G20 |  |  |  |
| 05.P75.C10 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI | % | 25 |  |
|  | POSA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ART. 65B08 E 65C15 |  |  |  |
| 05.P75.C15 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI | % | 35 |  |
| 05.P75.C20 005 | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER RIPARAZIONI, ADDOLCITORE E DEPURATORE D'ACQUA DI QUALUNQUE PORTATA | cad | € 68,50 | Lit 132.634 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE TIPO "ORIONE" PER ACQUA SINO A 90 GRADI C. AD ARIA COMPRESSA, PRESSIONE DI ESERCIZIO A MONTE 25 BAR, A VALLE 2 - 4 BAR, CORPO IN OTTONE, MEMBRANA A DISCO IN GOMMA, COMPLETO DI ATTACCHI PER MANOMETRO DI CONTROLLO |  |  |  |
| 05.P75.C24 005 | DIAMETRO 3/8" | cad | € 35,30 | Lit 68.350 |
| 05.P75.C24 010 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 45,30 | Lit 87.713 |
| 05.P75.C24 015 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 55,30 | Lit 107.075 |
| 05.P75.C24 020 | DIAMETRO 1" | cad | € 85,80 | Lit 166.131 |
| 05.P75.C24 025 | DIAMETRO 1" 1/4 | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P75.C24 030 | DIAMETRO 1" 1/2 | cad | € 132,00 | Lit 255.587 |
| 05.P75.C24 035 | DIAMETRO 2" | cad | € 295,00 | Lit 571.199 |
| 05.P75.C24 040 | DIAMETRO 2" 1/2 | cad | € 843,00 | Lit 1.632.275 |
| 05.P75.C24 045 | DN 80 | cad | € 949,00 | Lit 1.837.520 |
| 05.P75.C24 050 | DN 100 | cad | € 1.028,00 | Lit 1.990.485 |
|  | SMONTAGGIO PER DEMOLIZIONE ADDOLCITORE O DEPURATORE D'ACQUA DI QUALUNQUE PORTATA,COMPRESO VASCA SALAMOIA,TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DELLE RESINE ED OGNI ONERE RELATIVO. |  |  |  |
| 05.P75.C25 005 | DI QUALUNQUE PORTATA | cad | € 185,00 | Lit 358.209 |
| 05.P75.C27 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERBATOIO ACCUMULO ACQUA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO SIA ESTRNAMENTE CHE INTERNAMENTE, COMPLETO DI PASSO D'UOMO REGOLAMENTARE, RUBINETTO A GALLEGGIANTE MECCANICO, INTERRUTTORE DI MIMIMA E DI MASSIMA | lt | € 0,53 | Lit 1.026 |
| 05.P75.C30 005 | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER RIPARAZIONI, DOSATORE DI GAS - CLORO DI QUALUNQUE PORTATA | cad | € 48,00 | Lit 92.940 |
|  | TRASPORTO A PIE' D'OPERA DEI MATERIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 65B00 - 65C70 - 65D30 ACQUISTATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE ED IN DEPOSITO PRESSO I MAGAZZINI MUNICIPALI DELL'ECONOMATO E TRASPORTATI DALLA DITTA AL POSTO DI IMPIEGO: |  |  |  |
| 05.P75.C40 005 | PER SACCHI FINO A KG. 25 | kg | € 0,24 | Lit 464 |
| 05.P75.C40 010 | PER SACCHI SUPERIORI A KG. 25 | kg | € 0,21 | Lit 406 |
| 05.P75.C50 005 | VALIGETTA PER ANALISI ACQUA, COMPLETA | cad | € 172,00 | Lit 333.038 |
|  | PROVVISTA E POSA DI CASSETTA CON NASTRO ROTANTE COMPLETA DI SPORTELLO IN LAMIERA CON VERNICIATURA EPOSSIDICA ROSSA, RULLO GIREVOLE VERNICIATO ROSSO, TUBO SEMIRIGIDO "UNI 25" IN NYLON GOMMATO E ARMATO CON SPIRALE, VALVOLA DI INTERCETTAZIONE IN ENTRATA IN OTTONE, LANCIA REGOLABILE A TRE EFFETTI (CHIUSO, GETTO PIENO, GETTO NEBULIZZATO) IN LEGA LEGGERA CON UGELLO E CONO DI SCARICO IN PLASTICA RESISTENTE AGLI URTI, COMPLETA DI VELO PROTETTIVO REGOLABILE |  |  |  |
| 05.P75.C60 005 | CON TUBO SEMIRIGIDO DA 15 METRI | cad | € 277,00 | Lit 536.346 |
| 05.P75.C60 010 | CON TUBO SEMIRIGIDO DA 20 METRI | cad | € 291,00 | Lit 563.454 |
| 05.P75.C60 015 | CON TUBO SEMIRIGIDO DA 25 METRI | cad | € 304,00 | Lit 588.626 |
| 05.P75.C60 020 | CON TUBO SEMIRIGIDO DA 30 METRI | cad | € 317,00 | Lit 613.797 |
|  | PROVVISTA E POSA DI COMPLESSO IDRANTE A PARETE O INCASSO CON CASSETTA IN LAMIERA ZINCATA,SPORTELLO IN ACCIAIO INOX O LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO, VETRO FRANGIBILE, MANICHETTA IN NYLON - POLIESTERE GOMMATO CON 70 BAR DI PRESSIONE DI SCOPPIO OMOLOGATA, RACCORDI IN OTTONE, LEGATURE A FILO PLASTIFICATO E COPRILEGATURA IN GOMMA, RUBINETTO IDRANTE IN OTTONE, COMPLETO DI QUANT'ALTRO NECESSARIO E CONFORME ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, (OPERE MURARIE PER INCASSO ESCLUSE) SECONDO NORME "UNI 45" |  |  |  |
| 05.P75.C70 005 | CON MANICH. DA 20 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME | cad | € 148,00 | Lit 286.567 |
| 05.P75.C70 010 | CON MANICH. DA 20 MT. - TRE EFFETTI - NEBULIZZATO | cad | € 218,00 | Lit 422.106 |
| 05.P75.C70 015 | CON MANICH. DA 25 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME | cad | € 160,00 | Lit 309.803 |
| 05.P75.C70 020 | CON MANICH. DA 25 MT. - TRE EFFETTI - NEBULIZZATO | cad | € 229,00 | Lit 443.405 |
| 05.P75.C70 025 | CON MANICH. DA 30 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME | cad | € 172,00 | Lit 333.038 |
| 05.P75.C70 030 | CON MANICH. DA 30 MT. - TRE EFFETTI - NEBULIZZATO | cad | € 240,00 | Lit 464.704 |
|  | PROVVISTA E POSA DI COMPLESSO IDRANTE A PARETE O INCASSO CON CASSETTA IN LAMIERA ZINCATA,SPORTELLO IN ACCIAIO INOX O LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO, VETRO FRANGIBILE, MANICHETTA IN NYLON - POLIESTERE, GOMMATO CON 70 BAR DI PRESSIONE DI SCOPPIO, OMOLOGATA, RACCORDI IN OTTONE, LEGATURE A FILO PLASTIFICATO E COPRILEGATURA IN GOMMA, RUBINETTO IDRANTE IN OTTONE, COMPLETO DI QUANT'ALTRO NECESSARIO E CONFORME ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE (OPERE MURARIE PER INCASSO ESCLUSE), SECONDO NORME "UNI 70" |  |  |  |
| 05.P75.C80 005 | CON MANICH. DA 20 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME | cad | € 208,00 | Lit 402.744 |
| 05.P75.C80 010 | CON MANICH. DA 20 MT. - TRE EFFETTI - NEBULIZZATO | cad | € 336,00 | Lit 650.586 |
| 05.P75.C80 015 | CON MANICH. DA 25 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME | cad | € 224,00 | Lit 433.724 |
| 05.P75.C80 020 | CON MANICH. DA 25 MT. - TRE EFFETTI - NEBULIZZATO | cad | € 352,00 | Lit 681.567 |
| 05.P75.C80 025 | CON MANICH. DA 30 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME | cad | € 241,00 | Lit 466.641 |
| 05.P75.C80 030 | CON MANICH. DA 30 MT. - TRE EFFETTI - NEBULIZZATO | cad | € 369,00 | Lit 714.483 |
|  | PROVVISTA E POSA DI COMPLESSO IDRANTE PER ESTERNO CON CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSO EPOSSIDICO, CON TETTO INCLINATO E FERITOIA ARIA LATERALE, SPORTELLO IN LAMIERA VERNICIATA O INOX VETRO FRANGIBILE, MANICHETTA IN NYLON - POLIESTERE GOMMATO CON PRESSIONE DI SCOPPIO 70 BAR, OMOLOGATA, RACCORDI IN OTTONE, LEGATURE CON FILO PLASTIFICATO E COPRILEGATURA IN GOMMA, RUBINETTO IDRANTE IN OTTONE COMPLETO DI TUTTO IL NECESSARIO E CONFORME ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, SECONDO NORME "UNI 70" |  |  |  |
| 05.P75.C90 005 | CON MANICH. DA 20 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME | cad | € 155,00 | Lit 300.121 |
| 05.P75.C90 010 | CON MANICH. DA 20 MT. - TRE EFFETTI - NEBULIZZATO | cad | € 223,00 | Lit 431.788 |
| 05.P75.C90 015 | CON MANICH. DA 25 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME | cad | € 166,00 | Lit 321.420 |
| 05.P75.C90 020 | CON MANICH. DA 25 MT. - TRE EFFETTI - NEBULIZZATO | cad | € 235,00 | Lit 455.023 |
| 05.P75.C90 025 | CON MANICH. DA 30 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME | cad | € 177,00 | Lit 342.719 |
| 05.P75.C90 030 | CON MANICH. DA 30 MT. - TRE EFFETTI - NEBULIZZATO | cad | € 246,00 | Lit 476.322 |
|  | PROVVISTA E POSA DI COMPLESSO IDRANTE PER ESTERNO CON CASSETTA IN LAMIERA VERNICIATA ROSSO EPOSSIDICO, CON TETTO INCLINATO E FERITOIA ARIA LATERALE, SPORTELLO IN LAMIERA VERNICIATA O INOX VETRO FRANGIBILE, MANICHETTA IN NYLON - POLIESTERE GOMMATO CON PRESSIONE DI SCOPPIO 70 BAR, OMOLOGATA, RACCORDI IN OTTONE, LEGATURE CON FILO PLASTIFICATO E COPRILEGATURE IN GOMMA, RUBINETTO IDRANTE IN OTTONE COMPLETO DI TUTTO IL NECESSARIO E CONFORME ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, SECONDO MORME "UNI 70" |  |  |  |
| 05.P75.C95 005 | CON MANICH. DA 20 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME | cad | € 214,00 | Lit 414.361 |
| 05.P75.C95 010 | CON MANICH. DA 20 MT. - TRE EFFETTI - NEBULIZZATO | cad | € 342,00 | Lit 662.204 |
| 05.P75.C95 015 | CON MANICH. DA 25 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME | cad | € 230,00 | Lit 445.342 |
| 05.P75.C95 020 | CON MANICH. DA 25 MT. - TRE EFFETTI - NEBULIZZATO | cad | € 359,00 | Lit 695.120 |
| 05.P75.C95 025 | CON MANICH. DA 30 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME | cad | € 247,00 | Lit 478.258 |
| 05.P75.C95 030 | CON MANICH. DA 30 MT. - TRE EFFETTI - NEBULIZZATO | cad | € 380,00 | Lit 735.782 |
|  | PROVVISTA E POSA DI GRUPPO MOTOPOMPA ORIZZONTALE O VERTICALE, COMPLETO DI SARACINESCHE, VALVOLA DI RITEGNO E VALVOLA DI SICUREZZA |  |  |  |
| 05.P75.D00 005 | DIAMETRO 2" N. 1 UNI 70 | cad | € 191,00 | Lit 369.827 |
| 05.P75.D00 010 | DIAMETRO 2"1/2 N. 1 UNI 70 | cad | € 231,00 | Lit 447.278 |
| 05.P75.D00 015 | DIAMETRO 3" N. 2 UNI 70 | cad | € 368,00 | Lit 712.547 |
| 05.P75.D00 020 | DIAMETRO 4" N. 2 UNI 70 | cad | € 446,00 | Lit 863.576 |
|  | PROVVISTA E POSA DI GRUPPO VALVOLA A SECCO, CON CORPO VALVOLA, SARACINESCHE DI PROVA, SCARICO AD ASTA USCENTE FLANGIATA, MANOMETRI, CAMPANA IDRAULICA, PRESSOSTATO, COMPLETA DI OMOLOGAZIONE |  |  |  |
| 05.P75.D10 005 | DIAMETRO FINO A 3" | cad | € 1.633,00 | Lit 3.161.928 |
| 05.P75.D10 010 | DIAMETRO 3"1/2 E 4" | cad | € 1.739,00 | Lit 3.367.173 |
| 05.P75.D10 015 | DIAMETRO OLTRE 4" | cad | € 2.160,00 | Lit 4.182.343 |
| 05.P75.D15 005 | PROVVISTA E POSA DI GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE E SPINTA,IN ESECUZIONE MONOBLOCCO DELLE DIMENSIONI DI CIRCA CM 150X90X150 COMPOSTO DA: - N. 2 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AD ASSE ORIZZONTALE O VERTICALE,COSTRUITE IN GHISA,DELLA PORTATA OGNUNA DI CA. 24 LT/SEC. ; PREVALENZA NON INFERIORE A 55 MT. ; POTENZA DI CA. 20 KW 380 V. ; - N. 1 EVENTUALE SERBATOIO DI ADESCAMENTO MONTATO SOPRA IL GRUPPO STESSO DELLA capacità' PREVISTA DALLE NORME UNI 9490; - COLLETTORE DI MANDATA FLANGIATO COMPLETO DI SARACINESCHE DI INTERCETTAZIONE A SFERA,VALVOLE DI RITEGNO,ANTICOLPO D'ARIETE,GIUNTI ANTIVIBRANTI; - PRESSOSTATI DI COMANDO ELETTROPOMPA; - AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE; - BASAMENTO DI ASSEMBLAGGIO MONOBLOCCO CON PIEDINI ANTIVIBRANTI IN GOMMA; - QUADRO ELETTRICO DI COMANDO ELETTROPOMPA IN CAS SETTA DI LAMIERA CON RIVESTIMENTO ANTICORROSIONE,GRADO DI PROTEZIONE IP55,TELESALVAMOTORI, TEMPORIZZATORI,FUSIBILI,SEZIONATORE GENERALE, CIRCUITO AUSILIARIO DI BASSA TENSIONE,LAMPADE SPIA,TRASFORMATORE E QUANT'ALTRO NECESSARIO. | cad | € 9.667,00 | Lit 18.717.922 |
|  | PROVVISTA E POSA DI IDRANTE A COLONNA COMPLETO DI TUTTO IL NECESSARIO |  |  |  |
| 05.P75.D20 005 | DN 50 EST. 600 | cad | € 312,00 | Lit 604.116 |
| 05.P75.D20 010 | DN 50 EST. 900 | cad | € 333,00 | Lit 644.777 |
| 05.P75.D20 015 | DN 70 EST. 600 | cad | € 369,00 | Lit 714.483 |
| 05.P75.D20 020 | DN 70 EST. 900 | cad | € 383,00 | Lit 741.591 |
| 05.P75.D20 025 | DN 70 + UNI 100 | cad | € 416,00 | Lit 805.488 |
| 05.P75.D20 030 | DN 80 EST. 600 | cad | € 378,00 | Lit 731.910 |
| 05.P75.D20 035 | DN 80 EST. 900 | cad | € 397,00 | Lit 768.699 |
| 05.P75.D20 040 | DN 80 + UNI 100 | cad | € 425,00 | Lit 822.914 |
| 05.P75.D20 045 | DN 100 EST. 600 | cad | € 425,00 | Lit 822.914 |
| 05.P75.D20 050 | DN 100 EST. 900 | cad | € 444,00 | Lit 859.703 |
| 05.P75.D20 055 | DN 100 + UNI 100 | cad | € 472,00 | Lit 913.919 |
| 05.P75.D20 060 | DN 125 + UNI 100 | cad | € 511,00 | Lit 989.433 |
|  | PROVVISTA E POSA DI IDRANTE SOTTOSUOLO COMPLETO DI TUTTO IL NECESSARIO |  |  |  |
| 05.P75.D30 005 | DN 50 | cad | € 202,00 | Lit 391.126 |
| 05.P75.D30 010 | DN 70 | cad | € 223,00 | Lit 431.788 |
|  | PROVVISTA E POSA DI UGELLO A LAMA O A CONO PER CORTINE D'ACQUA |  |  |  |
| 05.P75.D40 005 | DIAMETRO 1/2" | cad | € 21,10 | Lit 40.855 |
| 05.P75.D40 010 | DIAMETRO 3/4" | cad | € 22,20 | Lit 42.985 |
|  | RILIEVO E RIPRODUZIONE RETE IDRANTI ANTINCENDIO FINO A 3 IDRANTI. RILIEVO DEL PERCORSO DELLE TUBAZIONI, CON INDIVIDUAZIONE DEL DIAMETRO, DEL TIPO DI POSA, DELLE APPARECCHIATURE INTERMEDIE E O TERMINALI, PER RETI FINO A TRE IDRANTI O ATTACCHI MOTOPOMPA. RIPRODUZIONE GRAFICA SU SUPPORTO CARTACEO ED ELETTRONICO IN FORMATO COMPATIBILE CON LO STANDARD ADOTTATTO DALLA CITTA' DELL'IMPIANTO IN PIANTA ED IN SCHEMA PROSPETTICO, CON INDICAZIONE DEI RILIEVI ESEGUITI. FORNITURA DI RIPRODUZIONE DEL DISEGNO: - DUE COPIE SU CARTA; - UNA COPIA SU CARTONCINO PLASTIFICATO; - UNA COPIA SU FILE COMPATIBILE. POSA CON TASSELLI DELLA PLANIMETRIA PLASTIFICATA IN UN LOCALE DEL FABBRICATO. PER OGNI RETE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL FABBRICATO. |  |  |  |
| 05.P75.E00 005 | FINO A TRE IDRANTI O ATTACCHI MOTOPOMPA. | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |
| 05.P75.E00 010 | PER OGNI IDRANTE O ATT. MOTOP. IN PIÙ OLTRE 3. | cad | € 25,90 | Lit 50.149 |
|  | VERIFICA DI PRESSIONE E PORTATA DI RETE IDRANTI ANTINCENDIO. RILIEVO DEI VALORI DI PRESSIONE E PORTATA ALLE TRE LANCE IDRAULICAMENTE PIU' SFAVORITE CON APERTURA SIMULTANEA DI TRE IDRANTI. SONO COMPRESE LE OPERE DI SROTOLAMENTO E RIAVVOLGIMENTO DELLE MANICHETTE FLESSIBILI E LORO RIPOSIZIONAMENTI IN SITO, LA RICHIUSURA DELLE VALVOLE E L'EVENTUALE ELIMINAZIONE DI PERDITE E/O TRAFILAMENTI, LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLE CASSETTE IDRANTI, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE IDRANTI E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A. A. M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLE VALVOLE IDRANTE. SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA E GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE DA GUARNIZIONI E PREMISTOPPA DEGLI IDRANTI. |  |  |  |
| 05.P75.E10 005 | PER OGNI RETE ANTINCENDIO | cad | € 96,00 | Lit 185.881 |
|  | VERIFICA PRESSIONE E PORTATA LANCIA O ATTACCO MOTOPOMPA. RILIEVO DEI VALORI DI PRESSIONE E PORTATA DI LANCIA O ATTACCO MOTOPOMPA CON APERTURA E SUCCESSIVA RICHIUSURA DELLA VALVOLA IDRANTE UNI 45 O UNI 70. SONO COMPRESE LE OPERE DI SROTOLAMENTO E RIAVVOLGIMENTO DELLA MANICHETTA FLESSIBILE E SUO RIPOSIZIONAMENTO IN SITO, LA RICHIUSURA DELLA VALVOLA E L'EVENTUALE ELIMINAZIONE DI PERDITE E/O TRAFILAMENTI, LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLA CASSETTA IDRANTI, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE IDRANTI E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A. A. M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLA VALVOLA IDRANTE. SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA E GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE DA GUARNIZIONI E PREMISTOPPA DEGLI IDRANTI. |  |  |  |
| 05.P75.E15 005 | PER OGNI IDRANTE O ATTACCO MOTOPOMPA. | cad | € 18,10 | Lit 35.046 |
|  | VERIFICA DELLA PRESSIONE DI RETE ANTINCENDIO. CONTROLLO E RILIEVO DELLA PRESSIONE IDRAULICA STATICA O DINAMICA INDICATA DA MANOMETRO INSTALLATO SU RETE ANTINCENDIO. E' COMPRESA LA VERIFICA DEL SIGILLO POSTO SULL'ATTACCO DEL MANOMETRO, LA MANOVRA PER LA VERIFICA DELL'EFFICIENZA DELLO STRUMENTO INDICATORE E LA COMPARAZIONE DELL'INDICAZIONE CON IL MANOMETRO CAMPIONE, LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI VERIFICA, LA FIRMA DI TECNICO ABILITATO DELLO STESSO. SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE E I MEZZI D'OPERA. |  |  |  |
| 05.P75.E20 005 | PER OGNI MANOMETRO VERIFICATO. | cad | € 4,13 | Lit 7.996 |
|  | ALLACCIAMENTO RETE IDRANTI A PRESA STRADALE A. A. M. OPERE DI ASSISTENZA ALLA SQUADRA A. A. M. PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE STRADALE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO. LE OPERE CONSISTONO NEI LAVORI NECESSARI E COMPLEMENTARI ALLE LAVORAZIONI EFFETTUATE DALL'A. A. M. SULLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA ED AL COLLEGAMENTO DELLA RETE INTERNA A QUEST' ULTIMA. NEL PREZZO SONO INCLUSI PER TUTTA LA DURATA DELL'INTERVENTO DELLA SQUADRA A. A. M. : - LA PAGA ORARIA COMPRENSIVA DI ONERI CONTRIBUTIVI, UTILI D'IMPRESA, SPESE GENERALI DELLA SQUADRA TIPO COMPOSTA DA UN OPERAIO SPECIALIZZATO ED UN OPERAIO QUALIFICATO; - IL NOLO DEI MEZZI D'OPERA NECESSARI; - IL NOLO DELLE ATTREZZATURE; - I MATERIALI DI CONSUMO. |  |  |  |
| 05.P75.E25 005 | PER OGNI RETE ALLACCIATA. | cad | € 166,00 | Lit 321.420 |
|  | SCHERMO ANTINFORTUNISTICO PER CASSETTA IDRANTE O ATTACCO MOTOPOMPA. PROVVISTA E POSA DI SCHERMO FRANGIBILE IN MATERIALE PLASTICO OMOLOGATO PER LA PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO POSTE NELLE CASSETTE IDRANTI O MOTOPOMPA. IN CASO DI SOSTITUZIONE DI SCHERMO IN VETRO SONO COMPRESE LE OPERE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL VETRO ESISTENTE. SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE ATTREZZATURE E I MEZZI D'OPERA. |  |  |  |
| 05.P75.E30 005 | PER OGNI SCHERMO | cad | € 9,30 | Lit 18.007 |
|  | FORNITURA E POSA DI DUPLICATO DI PLANIMETRIA DI RETE IDRANTI. FORNITURA E POSA DI COPIA DI RIPRODUZIONE GRAFICA SU SUPPORTO IN CARTONCINO PLASTIFICATO DELL'IMPIANTO IN PIANTA ED IN SCHEMA PROSPETTICO, CON INDICAZIONE DEI RILIEVI ESEGUITI. POSA CON TASSELLI DELLA PLANIMETRIA PLASTIFICATA IN UN LOCALE DEL FABBRICATO. |  |  |  |
| 05.P75.E35 005 | PER OGNI COPIA. | cad | € 15,50 | Lit 30.012 |
|  | LUCCHETTO IN ACCIAIO INOX CON STAFFA DI FISSAGGIO E DUE CHIAVI . PROVVISTA E POSA DI LUCCHETTO E STAFFA DI FISSAGGIO PER BLOCCAGGIO VALVOLE DI INTERCETTAZIONE IN POSIZIONE PREDETERMINATA. STAFFA DI TIPO AVVOLGENTE LA TUBAZIONE E LA VALVOLA IN ACCIAIO INOX NON SMONTABILE A LUCCHETTO CHIUSO. CHIAVE LUCCHETTO DI TIPO UNIFICATO. |  |  |  |
| 05.P75.E40 005 | PER OGNI STAFFA | cad | € 19,90 | Lit 38.531 |
|  | SERBATOIO IN VETRORESINA RINFORZATA POLITILENE DA INTERRARE. FORNITURA IN OPERA DI SERBATOIO IN VETRORESINA RINFORZATA IDONEO ALL'INSTALLAZIONE INTERRATA, COMPLETO DI PASSO D'UOMO, 2 ATTACCHI FLANGIATI DA 6" E 2 A MANICOTTO DA 1" NELLA ZONA INFERIORE, 1 ATTACCO FLANGIATO 4" E 2 A MANICOTTO 2" SUL PASSO D'UOMO. IL SEBATOIO DOVRA' ESSERE CORREDATO DI CERTIFICATO DI COLLAUDO ALLA PRESSIONE DI 1 BAR E DI RESISTENZA ALLA SPINTA DEL TERRENO E A SOVRACCARICO ACCIDENTALE DI 1000 KG/MQ CON PROFONDITA' DI POSA A MT. 0,70 MISURATA DALLA GENERATRICE SUPERIORE A SERBATOIO VUOTO. |  |  |  |
| 05.P75.E45 005 | PER OGNI MC DI CAPACITÀ COMPLESSIVA. | mc | € 336,00 | Lit 650.586 |
|  | PROVVISTA E POSA DI GRUPPO DI SOVRAPRESSIONE ELETTRICO E DIESEL. PROVVISTA E POSA IN OPERA COMPRESO ALLACCIAMENTI E RIFORNIMENTO DI CARBURANTE DI GRUPPO DI SOVRAPRESSIONE A NORME UNI 9490 E 10779. IL GRUPPO DOVRA' ESSERE COSTITUITO DA POMPA ELETTRICA, POMPA DIESEL, ELETTROCIRCOLATORE DI MANTENIMENTO. COMPLETO DI QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E CONTROLLO, BATTERIE AL PIOMBO, ALIMENTATORE A BASSA TENSIONE, MISURATORE DI PORTATA, DIAFRAMMI, PRESSOSTATO, VALVOLE, MANOMETRI E RUBINETTERIE, TEMPORIZZATORE PER ARRESTO AUTOMATICO, COLLETTORI E FLANGE, SERBATOIO E INCASTELLATURA. COMPRESO VERNICIATURA, SMONTAGGIO ED EVENTUALE RIASSEMBLAGGIO SUL POSTO, COLLEGAMENTI ALLA RETE ANTINCENDIO E ALLA VASCA DI ACCUMULO, COLLAUDO FUNZIONALE. |  |  |  |
| 05.P75.E50 005 | PORTATA DI 60 MC/H, PREVALENZA 0,7 MPA CIRCA. | cad | € 15.569,00 | Lit 30.145.787 |
|  | VASCA DI ADESCAMENTO PER GRUPPI DI SURPRESSIONE SOPRA BATTENTE. PROVVISTA E POSA IN OPERA DI VASCA DI ADESCAMENTO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DI capacità' LT 200 CIRCA. COMPLETA DI TUTTO QUANTO NECESSARIO PER IL COLLEGAMENTO AL GRUPPO DI SURPRESSIONE, QUALI TUBAZIONI, DIAFRAMMI, RUBINETTI A GALLEGGIANTE, RACCORDI, FLANGE E MATERIALE DI CONSUMO. COSTRUZIONE A NORMA UNI 9490. |  |  |  |
| 05.P75.E55 005 | IN ACC. INOX AISI 304, LITRI 200, NORME UNI 9490 | cad | € 691,00 | Lit 1.337.962 |
|  | PROVVISTA E POSA DI VALVOLA DI RIEMPIMENTO A MEMBRANA BRAUKMANN. PROVVISTA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI RIEMPIMENTO A MEMBRANA TIPO BRAUKMANN DIAMETRO DN 100 PER IL RIEMPIMENTO DELLE VASCHE DI ACCUMULO. PRESSIONE DI ESERCIZIO 12 BAR COMPLETA DI RUBINETTO A GALLEGGGIANTE PILOTA DA 3/4" E TUBI DI COLLEGAMENTO. CORPO VALVOLA, DISCO MEMBRANA, E OTTURATORE IN GHISA, MOLLA E ALBERO DI ACCIAIO INOX, MEMBRANA IN GOMMA SINTETICA, GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX. |  |  |  |
| 05.P75.E60 005 | PER OGNI VALVOLA DIAMETRO DN 100 | cad | € 2.350,00 | Lit 4.550.234 |
|  | PROVVISTA E POSA DI TAPPO MASCHIO ATTACCO UNI 70 IN BRONZO |  |  |  |
| 05.P75.E65 005 | PER OGNI TAPPO IN BRONZO | cad | € 14,00 | Lit 27.107 |
|  | PROVVISTA E POSA DI MANICHETTA UNI 45 CERTIFICATA M. I. A NORMA UNI 9487, MT. 20 DI LUNGHEZZA E CON RACCORDI IN OT 58 A NORMA UNI 804 |  |  |  |
| 05.P75.E70 005 | LUNGHEZZA MT. 20, NORME UNI 9487 | cad | € 75,50 | Lit 146.188 |
|  | PROVVISTA E POSA DI MANICHETTA UNI 70 CERTIFICATA M. I. A NORMA UNI 9487, MT. 20 DI LUNGHEZZA E CON RACCORDI IN OT 58 A NORMA UNI 804. |  |  |  |
| 05.P75.E75 005 | LUNGHEZZA MT. 20, NORME UNI 9487 | cad | € 129,00 | Lit 249.778 |
|  | PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A PIU' EFFETTI UNI 25. A NORMA UNI 671/1, DI TIPO PESANTE, IN LEGA DI ALLUMINIO, CON O. R. DI PROTEZIONE AL BOCCHELLO, CON VALVOLA SELETTRICE A TRE POSIZIONI. DIAMETRO ATTACCO UN 25, UGELLO DN 25. |  |  |  |
| 05.P75.E80 005 | TIPO PESANTE, A PIÙ EFFETTI, A NORMA UNI 671/1. | cad | € 64,60 | Lit 125.083 |
|  | PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A PIU' EFFETTI UNI 45. A NORMA UNI 671/2, DI TIPO PESANTE, IN LEGA DI ALLUMINIO, CON O. R. DI PROTEZIONE AL BOCCHELLO, CON VALVOLA SELETTRICE A TRE POSIZIONI, GETTO PIENO E VELO DIFFUSO, DIAMETRO ATTACCO UN 45, UGELLO DN 12, APPROVATA R. I. NA. |  |  |  |
| 05.P75.E85 005 | TIPO PESANTE, A PIÙ EFFETTI, A NORMA UNI 671/2 | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
|  | PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A PIU' EFFETTI UNI 70. A NORMA UNI 671/2, DI TIPO PESANTE, IN LEGA DI ALLUMINIO, CON O. R. DI PROTEZIONE AL BOCCHELLO, CON VALVOLA SELETTRICE A TRE POSIZIONI, GETTO PIENO E VELO DIFFUSO, DIAMETRO ATTACCO UNI 70, UGELLO DN 16, APPROVATA R. I. NA. |  |  |  |
| 05.P75.E90 005 | TIPO PESANTE, A PIÙ EFFETTI, A NORMA UNI 671/2 | cad | € 197,00 | Lit 381.445 |
|  | PROVVISTA E POSA DI TUBO SEMIRIGIDO A NORMA UNI 9488, DN 25. DI COLORE ROSSO, PER NASPI ANTINCENDIO, COMPLETO DI ACCESSORI DI MONTAGGIO. |  |  |  |
| 05.P75.E95 005 | PER NASPI ANTINCENDIO, COLORE ROSSO, AL METRO | ml | € 7,23 | Lit 13.999 |
|  | VERIFICA PERIODICA DI GRUPPO DI SURPRESSIONE PER IMPIANTO ANTINCENDIO. VERIFICA DI FUNZIONAMENTO COMPRENDENTE LA MESSA IN FUNZIONE DI TUTTE LE POMPE DEL GRUPPO CON RILIEVO DELLE PORTATE EFFETTIVE, DELLA REGOLARITA' DELLA SEQUENZA DI FUNZIONAMETO. RIPRISTINO DEI LIVELLI DI CARBURANTE, OLIO, ELETTROLITA PER BATTERIA, ECC. VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DI PARTI ELETTRICHE DEL QUADRO DI COMANDO. CONTROLLO FUNZIONAMENTO DEL TEMPORIZZATORE PER L'ARRESTO AUTOMATICO. CONTROLLO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA E DELL'ALIMENTATORE AUSILIARIO. CONTROLLO E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE IDRICA E DELLA RISERVA IDRICA. CONTROLLO DELLA CORRETA POSIZIONE DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E VERIFICA DEL LORO FUNZIONAMENTO. COMPILAZIONE DI VERBALE DI VERIFICA PERIODICA, DEL REGISTRO DI MANUTENZIONE, DEL CARTELLINO DI VERIFICA DA POSIZIONARE SULLA PORTA DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE DEL GRUPPO DI SURPRESSIONE E SIGILLATURA CON APPOSIZIONE DI PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE ALLA SERRATURA DELLA PORTA STESSA. |  |  |  |
| 05.P75.F00 005 | PER IMPIANTO ANTINCENDIO. | cad | € 104,00 | Lit 201.372 |
|  | PROVVISTA E POSA DI VASCA COMPONIBILE IN VETRORESINA PER RISERVA IDRICA IMPIANTI ANTINCENDIO. SERBATOIO COMPOSTO DA PANNELLI PREFABBRICATI IN VETRORESINA RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO DI DIMENSIONI 1. 22 X 1. 22 M. CIASCUNO, RICOPERTI NELLA PARTE INTERNA A CONTATTO CON L'ACQUA DA UNO STRATO DI RESINA POLIESTERE ISOFTALICA. PANNELLI IMBULLONATI CON BULLONI IN ACCIAIO INOX AISI 316, CON INTERPOSIZIONE DI GUARNIZIONI IN GOMMA SINTETICA BUTILICA E SCHIUMA P. V. C. A CELLULE CHIUSE. PROVVISTO DI TIRANTI INTERNI DI RINFORZO IN ACCIAIO INOX AISI 316 BLOCCATI ALL'ESTERNO CON FLANGE IN ACCIAO GALVANIZZATO. COMPLETO DI FORI E TRONCHETTI FLANGIATI PER IL COLLEGAMENTO DEI TUBI DI TROPPO PIENO, SCARICO DI FONDO, DOPPIA ENTRATA, DOPPIA USCITA, RICIRCOLO. DATO IN OPERA COLLAUDATO ESCLUSO IL BASAMENTO. |  |  |  |
| 05.P75.F05 005 | PER OGNI MC O FRAZ. DI VOL. UTILE NORME UNI 9490 | mc | € 353,00 | Lit 683.503 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI RITEGNO ANTINQUINAMENTO DA RIFLUSSO. PROVVISTA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI RITEGNO CON FLANGE. COSTITUITA DA CORPO IN GHISA CON RIVESTIMENTO EPOSSIDICO 150 MICRON, RITEGNO E SEDE IN BRONZO, ASTA E MOLLA IN ACCIAIO INOX, TENUTA IN GOMMA EPDM. DOTATA DI COPERCHIO SMONTABILE PER ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DI SEDE E TENUTA. RUBINETTI DI CONTROLLO MONTATI SUI BORDI DELLE FLANGE DI TIPO A SFERA CON COMANDO A FARFALLA. CON CERTIFICATO DI CONFORMITA' N. F. ANTI - POLLUTION CLASSE A, COMPLETA DI RUBINETTO DI CONTROLLO. |  |  |  |
| 05.P75.F10 005 | PER OGNI mm. DI DIAMETRO | mm | € 13,00 | Lit 25.171 |
|  | QUADRETTO CONTROLLO E MONITORAGGIO IMPIANTO SURPRESSIONE PER RETI IDRANTI E NASPI. PROVVISTA E POSA IN OPERA DI QUADRETTO IN POLICARBONATO IP55 CON SEGNALAZIONI OTTICHE, A DIODI LED INSERITI IN SUPPORTI METALLICI, E SONORA DEI MALFUNZIONAMENTI DELL'IMPIANTO DI SURPRESSIONE E RISERVA IDRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO. IL QUADRETTO DOVRA' ESSERE COMPOSTO DA DUE DIODI LED IN PARALLELO PER CIASCUNA SEGNALAZIONE DI MM 12 DI DIAMETRO, GENERATORE ELETTRONICO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA, PULSANTE A CHIAVE DI RESET SEGNALAZIONE ACUSTICA, CONTATTORI AUSILIARI, TRASFORMATORE 220/24 VOLT, ALIMENTATORE IN TAMPONE, BATTERIA AL PIOMBO, SEGNALATORE LAMPEGGIANTE, SIRENA 110 DB, INTERRUTTORE GENERALE MTD. PREVISTO PER LA SEGNALAZIONE E RILIEVO DELLE SEGUENTI ANOMALIE E FUNZIONI: BASSO LIVELLO ACQUA, ALTO LIVELLO ACQUA, BASSA PRESSIONE ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO, RISERVA CARBURANTE, BASSA TEMPERATURA ACQUA, BLOCCO ELETTROPOMPA PRINCIPALE , BLOCCO ELETTROPOMPA SECONDARIA, AVARIA MOTOPOMPA, MANCANZA ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRINCIPALE, AVARIA ALIMENTAZIONE ELETTRICA SECONDARIA MOTOPOMPA, DISPERSIONE DI CORRENTE SU LINEA PRINCIPALE, FUNZIONAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO. |  |  |  |
| 05.P75.F15 005 | PER RETI IDRANTI E NASPI | cad | € 362,00 | Lit 700.929 |
|  | VERIFICA DI ATTACCO MOTOPOMPA. VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELL'ATTACCO MOTOPOMPA CON APERTURA E SUCCESSIVA RICHIUSURA DELLA VALVOLA DI CHISURA DELL'ATTACCO E DELLA VALVOLA UNI 70. SONO COMPRESE LE OPERE DI APERTURA E RICHIUSURA DELLA CASSETTA, LA RIPULITURA LA RICHIUSURA DELLE VALVOLE E L'EVENTUALE ELIMINAZIONE DI PERDITE E/O TRAFILAMENTI, LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLA CASSETTA, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A. A. M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLA VALVOLA UNI 70. SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA E GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE DA GUARNIZIONI E PREMISTOPPA DELLE VALVOLE. |  |  |  |
| 05.P75.F20 005 | PER OGNI ATTACCO MOTOPOMPA. | cad | € 7,75 | Lit 15.006 |
|  | VERIFICA DI TENUTA VALVOLA DI RITEGNO PER IMPIANTO ANTICENDIO. VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA DI RITEGNO CON APERTURA E SUCCESSIVA RICHIUSURA DELLA VALVOLA DI PROVA E DELLA VALVOLA GENERALE A MONTE. SONO COMPRESE LE OPERE DI APERTURA E RICHUSURA DELLA CASSETTA O CHIUSINO DEL POZZO DI PRESA, LA RIPULITURA LA RIAPERTURA DELLE VALVOLE E L'EVENTUALE ELIMINAZIONE DI PERDITE E/O TRAFILAMENTI,LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLE APPARECCHAITURE E DELLE CASSETTE, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A. A. M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLA VALVOLA GENERALE. SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA E GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE DA GUARNIZIONI E PREMISTOPPA DELLE VALVOLE |  |  |  |
| 05.P75.F25 005 | PER OGNI ATTACCO MOTOPOMPA. | cad | € 10,40 | Lit 20.137 |
|  | MAGGIORAZIONE PER TUBAZIONI. E RACCORDI IN POLITILENE PRESSIONE PN 16. MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUI PREZZI DEGLI ARTICOLI DELL'ELENCO PREZZI CITTA' DI TORINO RICHIAMATO IN CONTRATTO RELATIVI ALLE TUBAZIONI E RACCORDI IN POLITILENE CON PRESSIONE DI ESERCIZIO PN 10, DI CUI AI CODICI ARTICOLO DAL P08. M00 AL P08. M70. |  |  |  |
| 05.P75.F30 005 | AUMENTO SULLE TUBAZIONI PN10 - P08. M00/P08. M70 | % | 45 |  |
|  | TAGLIO, FILETTATURE, MODIFICHE TUBAZIONI DIAM 1" 1/4 E OLTRE. TAGLIO, ESECCUZIONE DI FILETTATURE SULLE ESTREMITÀ, PREDISPOSIZIONE DEGLI SPEZZONI, MISURAZIONI, PREPARAZIONE DELLE TUBAZIONI ALLA SALDATURA, ESECUZIONI DI GUARNIZIONI DI TENUTA SU FILETTO O PUNTATURA DI FLANGE A SALDARE. SONO COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA, I MATERIALI DI CONSUMO PER GUARNIZIONI E SALDATURE. |  |  |  |
| 05.P75.F35 005 | PER OGNI INTERVENTO, DIAM 1" 1/4 E OLTRE | cad | € 41,40 | Lit 80.161 |
|  | VERIFICA PRESSIONE E PORTATA LANCIA IN LUOGO RISTRETTO CON USO DI COLLETTORE D' ACQUA. RILIEVO DEI VALORI DI PRESSIONE E PORTATA DI LANCIA O ATTACCO MOTOPOMPA CON APERTURA E SUCCESSIVA RICHIUSURA DELLA VALVOLA IDRANTE UNI 45 O UNI 70 CON UTILIZZO DI ATTREZZATURA IDONEA A RACCOGLIERE L'ACQUA IN USCITA DALLA LANCIA IN PROVA E AL SUO CONVOGLIAMENTO NELLA COLONNA DI SCARICO PIÙ PROSSIMA SENZA FUORIUSCITA DI LIQUIDO NEI LOCALI O SPAZI APERTI. SONO COMPRESE LE OPERE DI SROTOLAMENTO E RIAVVOLGIMENTO DELLA MANICHETTA FLESSIBILE E SUO RIPOSIZIONAMENTO IN SITO, LA POSA DELLA APPARECCHIATURA DI RACCOLTA DELL'ACQUA IN USCITA DALLA LANCIA, LA POSA DELLA TUBAZIONE DI CONVOGLIAMENTO DELL'ACQUA ALLO SCARICO IN MODO STABILE, L'ASCIUGATURA DELLE EVENTUALI FUORIUSCITE DI ACQUA, LA RIMOZIONE DELL'APPARECCHIATURA AL TERMINE DELLA PROVA, LA RICHIUSURA DELLA VALVOLA E L'EVENTUALE ELIMINAZIONE DI PERDITE E/O TRAFILAMENTI, LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLA CASSETTA IDRANTI, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE IDRANTI E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A. A. M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLA VALVOLA IDRANTE. SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA E GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE DA GUARNIZIONI E PREMISTOPPA DEGLI IDRANTI. |  |  |  |
| 05.P75.F40 005 | PER OGNI IDRANTE, CON UTILIZZO IDONEO COLLETTORE | cad | € 20,70 | Lit 40.080 |
|  | PROVA A SECCO DI MANICHETTA ANTINCENDIO ALLA PRESSIONE DI 1. 2 MPA (12 BAR) VERIFICA DELLA TENUTA E RILIEVO DEI VALORI DI PRESSIONE PER MANICHETTA IDRANTE UNI 45 O UNI 70. SONO COMPRESE LE OPERE DI SROTOLAMENTO E RIAVVOLGIMENTO DELLA MANICHETTA FLESSIBILE E SUO RIPOSIZIONAMENTO IN SITO, LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLA CASSETTA IDRANTI, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE IDRANTI E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA E GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE DA GUARNIZIONI E PREMISTOPPA DEGLI IDRANTI. |  |  |  |
| 05.P75.F45 005 | ALLA PRESSIONE DI 1. 2 MPA (12 BAR) | cad | € 13,00 | Lit 25.171 |
|  | VERIFICA PRESSIONE E PORTATA LANCIA PER NASPO. RILIEVO DEI VALORI DI PRESSIONE E PORTATA DI LANCIA CON APERTURA E SUCCESSIVA RICHIUSURA DELLA VALVOLA NASPO UNI 25 . SONO COMPRESE LE OPERE DI SROTOLAMENTO E RIAVVOLGIMENTO DELLA TUBAZIONE E SUO RIPOSIZIONAMENTO IN SITO, LA RICHIUSURA DELLA VALVOLA E L'EVENTUALE ELIMINAZIONE DI PERDITE E/O TRAFILAMENTI,LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLA CASSETTA NASPO, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE, DELLA RUOTA, E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A. A. M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLA VALVOLA NASPO. SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA E GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE DA GUARNIZIONI E PREMISTOPPA DEGLI IDRANTI. |  |  |  |
| 05.P75.F50 005 | PER OGNI IDRANTE. | cad | € 15,50 | Lit 30.012 |
|  | VERIFICA VISIVA DI CASSETTA IDRANTE O NASPO, DI ATTACCO MOTOPOMPA, IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO O SOTTOSUOLO. VERIFICA VISIVA ATTA AD ACCERTARE LE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE ANTINCENDIO E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA FUNZIONALITÀ, COMPLETEZZA DELLE DOTAZIONI ED EFFICIENZA DI IDRANTE UNI 45 O UNI 70 O NASPO, IDRANTE SOTTOSUOLO O A COLONNINA SOPRASUOLO, ATTACCO MOTOPOMPA, E RELATIVA CARTELLONISTICA DI SEGNALAZIONE E INTEGRITÀ DEL SIGILLO A. A. M. . SONO COMPRESE LE OPERE DI SROTOLAMENTO E RIAVVOLGIMENTO DELLA MANICHETTA FLESSIBILE E SUO RIPOSIZIONAMENTO IN SITO, LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLA CASSETTA ANTINCENDIO, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA EVENTUALE RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A. A. M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLA VALVOLA IDRANTE. SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA. |  |  |  |
| 05.P75.F55 005 | PER OGNI IDRANTE | cad | € 9,30 | Lit 18.007 |
|  | COLLAUDO DI IMPIANTO ANTINCENDIO SECONDO NORMA UNI 9490 E 10779. COLLAUDO DI IMPIANTO ANTINCENDIO CON ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI PRESCRITTE DALLA NORMA UNI 9490 E 10779. IN PARTICOLARE E IN MODO NON ESAUSTIVO SONO DA EFFETTUARSI IL RILIEVO DEI VALORI DI PRESSIONE E PORTATA A TUTTE LE LANCE, LA PROVA IDRAULICA ALLA MASSIMA PRESSIONE DI PROGETTO, LA VERIFICA DELLE APPARECCHIATURE E TUBAZIONI,LA VERIFICA DEGLI STAFFAGGI,LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DELLE COIBENTAZIONI,LA VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO, LA VERIFICA DELLA EFFICIENZA DELL ALIMENTAZIONI IDRICHE ED ELETTTRICHE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA NORMA UNI DI RIFERIMENTO. SONO COMPRESE LE OPERE DI SROTOLAMENTO E RIAVVOLGIMENTO DELLE MANICHETTE FLESSIBILI E LORO RIPOSIZIONAMENTI IN SITO, LA RICHIUSURA DELLE VALVOLE E L'EVENTUALE ELIMINAZIONE DI PERDITE E/O TRAFILAMENTI,LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLE CASSETTE IDRANTI, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE IDRANTI E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A. A. M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLE VALVOLE IDRANTE, IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO VALIDO AI FINI DI CERTIFICAZIONI DI LEGGE. SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA E GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE DA GUARNIZIONI E PREMISTOPPA DEGLI IDRANTI, LE PARCELLE DEI PROFESSIONISTI. |  |  |  |
| 05.P75.F60 005 | PER OGNI IDRANTE UNI 45, 70, NASPO, AT. MOT. ,COL. | cad | € 25,90 | Lit 50.149 |
|  | CONTROLLO FUNZIONAMENTO QUADRETTO CONTROLLO PRESENZA PRESSIONE DI RETE. CONTROLLO DI QUADRETTO CON SEGNALAZIONI OTTICHE E SONORA DEI MALFUNZIONAMENTI DELL'IMPIANTO DI SURPRESSIONE E RISERVA IDRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO CON SIMULAZIONE DI MANCANZA ALIMENTAZIONE PREVIA CHIUSURA DI VALVOLA GENERALE E APERTURA DI VALVOLA DI CONTROLLO. COMPRESO ASSISTENZA E CHIAMATA DELLA. A. M. PER LE OPERE DI SUA COMPETENZA , LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI VERIFICA, LA FIRMA DI TECNICO ABILITATO DELLO STESSO. SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE E I MEZZI D'OPERA. PER OGNI QUADRETTO VERIFICATO |  |  |  |
| 05.P75.F65 005 | PER OGNI QUADRETTO VERIFICATO | cad | € 22,30 | Lit 43.178 |
|  | SOSTITUZIONE DI CASSETTA IDRANTE INCASSATA. RIMOZIONE DELLA CASSETTA ESISTENTE ED INSTALLAZIONE DI NUOVA CASSETTA INCASSATA, COMPRESO OPERE DI DEMOLIZIONE DELLE MURATURE E RIPRISTINI DI INTONACO E RITINTEGGIATURA CON COLORE SIMILE A QUELLO ESISTENTE DELLA ZONA INTERESSATA ALLA SOTITUZIONE DI ESTENSIONE DI CIRCA UN MQ. COMPRESO NOLI, MATERIALI DI CONSUMO E MEZZI D'OPERA |  |  |  |
| 05.P75.F70 005 | COMPRESO:RIMOZIONE,POSA,RIPRISTINI,TINTEGGIATURA | cad | € 64,60 | Lit 125.083 |
|  | NUMERAZIONE DI CASSETTA IDRANTE, NASPO, ATTACCO PER AUTOPOMPA E ALTRI COMPONENTI ANTINCENDIO. PROVVISTA E POSA IN OPERA SU CARTELLO SEGNALETICO ESISTENTE DI NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IN PELLICOLA ADESIVA SERIGRAFATA DI DIMENSIONI CM 4 DI ALTEZZA E FINO A 5 CIFRE |  |  |  |
| 05.P75.F80 005 | NUMERI IN PELLICOLA ADESIVA H CM. 4,FINO 5 CIFRE | cad | € 2,07 | Lit 4.008 |
|  | ELETTROPOMPA PER ACQUE LURIDE IN GHISA CON MOTORE SOMMERGIBILE O ESTERNO E GIRANTE TRITURATRICE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA IN COSTRUZIONE PESANTE IN GHISA O ACCIAIO INOX CON GIRANTE IDONEA AL POMPAGGIO DI ACQUE CON SEDIMENTI IN SOSPENSIONE DI DIAMETRO FINO A 5 CM. MOTORE ELETTRICO MONOFASE O TRIFASE A ROTORE IN BAGNO D'OLIO O A SECCO. ACCOPPIAMENTO TRA MOTORE E POMPA DIRETTO PER ELETTROPOMPE IN ESECUZIONE SOMMERGIIBILE E TRAMITE ALBERO DI TRASMISSIONE E PREMISTOPPA SE A MOTORE ESTERNO. COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO DI FUNZIONAMENTO, ALLACCIAMENTI IDRAULICI, ELETTRICI , CAVO DI ALIMENTAZIONE. |  |  |  |
| 05.P75.F85 005 | AUMENTO DEGLI ARTICOLI DA P61A10 A P61B30 | % | 195 |  |

| 05.P76 | PARTICOLARI PRESTAZIONI D'OPERA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POSA IN OPERA DI CANNE FUMARIE DI CUI AGLI ARTICOLI 63B20, 63B30, 63B40, (PONTEGGIO DA CONTEGGIARE A PARTE |  |  |  |
| 05.P76.A10 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI | % | 15 |  |
|  | POSA IN OPERA DI MATERIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 57A10, 57C80,57D10, 57D20, 57F50, 57F70, 57G30, 57H70 |  |  |  |
| 05.P76.A20 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI | % | 20 |  |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA GUARNIZIONI IN GOMMA DI MATERIALE TERMOISOLANTE PER PASSI D'UOMO O BOYLER. |  |  |  |
| 05.P76.A25 005 | DI QUALUNQUE DIMENSIONE | cad | € 14,80 | Lit 28.656 |
|  | POSA IN OPERA DI COLLARI DI TAMPONAMENTO E LASTRA DI SCHIUMA DI CUI AGLI ARTICOLI 57B40 E 57D60 |  |  |  |
| 05.P76.A30 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI MATERIALI | % | 15 |  |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA LASTRE PER GUARNIZIONI DI GOMMA,SUPERFICIE LISCIA,ALTEZZA MM 1200,PER IMPIEGHI GENERICI |  |  |  |
| 05.P76.A32 005 | SPESSORE MM 2 | kg | € 6,43 | Lit 12.450 |
| 05.P76.A32 010 | SPESSORE MM 3 | kg | € 5,37 | Lit 10.397 |
| 05.P76.A32 015 | SPESSORE MM 4 | kg | € 5,58 | Lit 10.804 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA LASTRE PER GUARNIZIONI DI FIBRE CERAMICHE O SINTETICHE,CON ESCLUSIONE DI OGNI DERIVATO DELL'AMIANTO,ESERCIZIO: 100 BAR A 250 GRADI CENTIGRADI,DIM. MM 1500 X 1500 |  |  |  |
| 05.P76.A35 005 | SPESSORE MM 2 | kg | € 39,60 | Lit 76.676 |
| 05.P76.A35 010 | SPESSORE MM 3 | kg | € 39,00 | Lit 75.514 |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA LASTRE PER GUARNIZIONI DI TEFLON,PER TUTTI I FLUIDI,SFOGLIATE DELLE DIMENSIONI DI MM 600 X 1000 STAMPATE DELLE DIMENSIONI DI MM 1200 X 1200 |  |  |  |
| 05.P76.A37 005 | SFOGLIATE SPESSORE MM 0. 5 | cad | € 39,70 | Lit 76.869 |
| 05.P76.A37 010 | SFOGLIATE SPESSORE MM 1 | cad | € 79,40 | Lit 153.739 |
| 05.P76.A37 015 | STAMPATE SPESSORE MM 2 | cad | € 342,00 | Lit 662.204 |
| 05.P76.A37 020 | STAMPATE SPESSORE MM 3 | cad | € 517,00 | Lit 1.001.051 |
|  | POSA IN OPERA DI PORTELLE COIBENTI, SERRANDE IN FERRO E SPORTELLO IN LAMIERA |  |  |  |
| 05.P76.A40 005 | MATERIALI DI CUI AGLI ART. 59E90 - 59F60 - 61G10 | cad | € 13,20 | Lit 25.558 |
|  | POSA IN OPERA DI PIEDINI PER RADIATORI |  |  |  |
| 05.P76.A50 005 | AUMENTO SUL PREZZO DELL'ART. 57E70 | % | 15 |  |
| 05.P76.A60 005 | POSA IN OPERA DI PORTA ANTINCENDIO IN FERRO, COME ART. 59E70, COMPRESO I RIPRISTINI MURARI E IMBIANCATURA PARETI INTERESSATE | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
|  | POSA IN OPERA DI PORTE IN FERRO COIBENTATE |  |  |  |
| 05.P76.A70 005 | COME ARTICOLO 59E80 | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
|  | POSA IN OPERA DI PORTELLE IN LAMIERA NERA E PORTE IN GENERE |  |  |  |
| 05.P76.A80 005 | COME ARTICOLO 59F00 | kg | € 1,05 | Lit 2.033 |
| 05.P76.A85 005 | POSA IN OPERA STUFE A GAS DI QUALUNQUE TIPO MARCA E DIMENSIONI; COMPRESO MESSA A PUNTO,TARATURA DI REGOLAZIONE, LINEE ED ALLACCIAMENTI ELETTRICI EVENTUALI. DATA COMPLETA E FUNZIONANTE. | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
|  | POSA IN OPERA DI STUFE IN GHISA COME ART. 63A10 CON RELATIVI TUBI,GOMITI,SARACINESCHE |  |  |  |
| 05.P76.A90 005 | ESCLUSA LA FORNITURA | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
|  | POSA IN OPERA DI TELEINDICATORI COME AGLI ARTICOLI 60E20, 60E30 |  |  |  |
| 05.P76.B00 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI | % | 25 |  |
|  | POSA IN OPERA DI TUBI DA FUMO DI QUALSIASI DIAMETRO,GOMITI,TUBI CON SARAC. ECC. ESCLUSA LA FORNITURA,DI CUI AGLI ART. 57F60 DAL 63A20 AL 63A60 E 63A90 |  |  |  |
| 05.P76.B10 005 | AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI | % | 20 |  |
|  | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI: AVVISATORE AUTOMATICO DI FUMO E COMANDO PORTE TAGLIAFUOCO COMPLETO DI CENTRALINA,RILEVATORE,SISTEMA OTTICO - ACUSTICO DI ALLARME |  |  |  |
| 05.P76.B20 005 | ... | cad | € 317,00 | Lit 613.797 |
| 05.P76.B20 010 | SOLO CENTRALINA | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 05.P76.B20 015 | SOLO RIVELATORE CON BASETTE | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
| 05.P76.B20 020 | BASETTA E SISTEMA OTTICO - ACUSTICO DI ALLARME | cad | € 42,20 | Lit 81.710 |
| 05.P76.B30 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA CANALI DI RACCORDO AL CAMINO COME ART. 63A80 IN LAMIERA NERA DELLO SPESSORE DI 20/10 CON GIUNZIONI LONGITUNALI E SALDATURA,COSTITUITI DA BRAGHE, CURVE,TRATTI DI UNIONE,ECC. MATERIALI DI CONSUMO,RIPRISTINI; E TUBI PER CIMINIERE COME ART. 63A70 | kg | € 3,42 | Lit 6.622 |
| 05.P76.B40 005 | PROVVISTA E POSA IN OPERA DI COMPRESSORE PER ARIA COMPRESSA CON STANTUFFO DI TIPO ALTERNATIVO,DELLA PORTATA DI CIRCA 500 LT/M', FUNZIONANTE ALLA PRESSIONE DI 8 - 12 ATM,COMPLETO DI SERBATOIO DA LT. 300,APPARECCHIATURA DI CONTROLLO, REGOLAZIONE E SICUREZZA | cad | € 1.739,00 | Lit 3.367.173 |
|  | CUNICOLO INTERRATO (FORMAZIONE DI) IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO R'BK 250,CON FONDO SPESSORE CM. 20+5 CM. DI CLS DI PULITURA, PARETI SPESSORE CM. 20 IN C. A. COMPRESO I CASSERI DI MURATURA,IL DISARMO,IL FERRO FE B 38K DI ARMATURA,DATO IN OPERA PERFETTAMENTE LAVORATO,COMPRESO LO SCAVO DI QUALSIASI NATURA,IL SUCCESSIVO REINTERRO E IL TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DELLE ECCEDENZE E IL RIPRISTINO SUOLO,AD ESCLUSIONE SOLO DEI LASTRONI DI COPERTURA. E' COMPRESO NEL PREZZO IL REINTERRO A LAVORI ULTIMATI E LA FORMAZIONE DEL PIANO DI CAMPAGNA: CON USO DI MEZZI MECCANICI |  |  |  |
| 05.P76.B50 005 | CON SEZIONE INTERNA NETTA (B X H) CM. 65X40 | ml | € 60,60 | Lit 117.337 |
| 05.P76.B50 010 | CON SEZIONE INTERNA NETTA (B X H) CM. 85X50 | ml | € 86,90 | Lit 168.261 |
| 05.P76.B50 015 | CON SEZIONE INTERNA NETTA (B X H) CM. 105X70 | ml | € 140,00 | Lit 271.077 |
| 05.P76.B50 020 | CON SEZIONE INTERNA NETTA (B X H) CM. 130X70 | ml | € 155,00 | Lit 300.121 |
| 05.P76.B50 025 | CON SEZIONE INTERNA NETTA (B X H) CM. 130X100 | ml | € 174,00 | Lit 336.910 |
| 05.P76.B50 030 | CON SEZIONE INTERNA NETTA (B X H) CM. 130X130 | ml | € 190,00 | Lit 367.891 |
| 05.P76.B50 035 | CON SEZIONE INTERNA NETTA (B X H) CM. 130X200 | ml | € 264,00 | Lit 511.175 |
|  | CUNICOLO INTERRATO (FORMAZIONE DI)IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO R'BK 250, CON FONDO SPESSORE CM. 20+5 CM. CLS DI PULITURA,PARETI SPESSORE CM. 20 IN C. A COMPRESO I CASSERI DI MURATURA, IL DISARMO, IL FERRO FE B 38K DI ARMATURA, DATO IN OPERA PERFET TAMENTE LAVORATO, COMPRESO LO SCAVO DI QUALSIASI NATURA, IL SUCCESSIVO REINTERRO E IL TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DELLE ECCEDENZE E IL RIPRISTINO SUOLO, AD ESCLUSIONE SOLO DEI LASTRONI DI COPERTURA E' COMPRESO NEL PREZZO IL REINTERRO A LAVORI ULTIMATI E LA FORMAZIONE DEL PIANO DI CAMPAGNA: SENZA POSSIBILITA' DI USO DI MEZZI MECCANICI PER DEMOLIZIONI, SCAVI, ECC. |  |  |  |
| 05.P76.B60 005 | AUMENTO SULL'ARTICOLO 76B50 | % | 70 |  |
| 05.P76.B70 005 | PROVVISTA E POSA DI ESTINTORE OMOLOGATO PRESSURIZATO,A POLVERE POLIVALENTE A - B - C DA 6 KG. CON CAPACITA' ESTINGUENTE PER FUOCO 13 A - 89 B "COMPLETO DI VALVOLA A PULSANTE E MANOMETRO, STABILMENTE FISSATO A MURO,RELATIVA OMOLOGAZIONE PUNZONATA SULL'INVOLUCRO | cad | € 63,30 | Lit 122.565 |
|  | PROVVISTA E POSA ESTINTORE CARRELLATO A CO2 OD A POLVERE PER FUOCHI DI CLASSE A - B - C A SCARICA INTERCETTABILE CON BOMBOLA COLLAUDATA A 250 ATE, CARRELLO IN ACCIAIO CON RUOTE GOMMATE, VALVOLA IN OTTONE, MANICHETTA FLESSIBILE, CONO GASIFICATORE DIELETTRICO, DA 50 KG. |  |  |  |
| 05.P76.B75 005 | DA KG. 50 | cad | € 1.001,00 | Lit 1.938.206 |
| 05.P76.B80 005 | PROVVISTA E POSA DI CARTELLO INDICANTE (FORMATO 23X31) IL POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE | cad | € 2,63 | Lit 5.092 |
| 05.P76.B90 005 | PROVVISTA E POSA DI GANCIO METALLICO PER BLOCCO PORTA REI E SCATOLA DI INCASSO CON ELETTROCOMANDO COLLEGATO ALLA CENTRALINA FUMI | cad | € 169,00 | Lit 327.229 |
| 05.P76.C00 005 | PROVVISTA E POSA DI IDROPULITRICE COMPLETA DI: CALDAIA,DISPOSITIVO ANTICALCARE A GOCCIA INCORPORATO, STOP TOTALE ALL'IMPUGNATURA PISTOLA,DISPOSITIVO MANCANZA ACQUA,REGOLATORE DI PRESSIONE DA 30 A 150 BAR,REGOLATORE DI TEMPERATURA DA 30 C A 140 C,DOTATA DI DISPOSITIVO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA O ASPIRAZIONE DIRETTA DA RECIPIENTE APPOSITO,DISPOSITIVI DI SICUREZZA,SERBATOIO GASOLIO PER BRUCIATORE E DI DETERGENTE INCORPORATI, CARRELLATA SU TRE RUOTE,FUNZIONANTE A TENSIONI 220/380V E TUTTO QUANT'ALTRO NECESSARIO | cad | € 2.476,00 | Lit 4.794.204 |
|  | PROVVISTA E POSA DI LASTRONI IN CEMENTO ARMATO,SPESSORE MINIMO CM. 12 PER LA COPERTURA DI CUNICOLI,COMPRESO IL FERRO D'ARMATURA E LA SIGILLATURA COMPLETA CON CATRAME E CON FOGLI PLASTIFICATI,CALCOLATI PER I SEGUENTI SOVRACCARICHI; |  |  |  |
| 05.P76.C10 005 | CON SOVRACCARICO DI KG/MQ 2000 | mc | € 180,00 | Lit 348.528 |
| 05.P76.C10 010 | CON SOVRACCARICO DI KG/MQ 500 | mc | € 163,00 | Lit 315.612 |
| 05.P76.C20 005 | PROVVISTA E POSA DI SENSORE FUMO | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
|  | ESECUZIONE, MEDIANTE APPARECCHIATURA ELETTRONICA AD ULTRASUONI, DI MISURAZIONI DI PORTATA DI ACQUA O ALTRI LIQUIDI. LE MISURAZIONI, SE IN NUMERO MAGGIORE DI UNA, SI INTENDONO TUTTE ESEGUITE NELLO STESSO EDIFICIO; LA PRESTAZIONE COMPRENDE SPOSTAMENTI DEL PERSONALE E DELLE APPARECCHIATURE IN SITO, MANO D'OPERA SPECIALIZZATA, RILIEVI E MISURE, MATERIALI DI CONSUMO E RELAZIONE TECNICA CHE ILLUSTRI I RISULTATI DELLE PROVE. SONO ESCLUSI I MEZZI DI SOLLEVAMENTO QUALI SCALE, TRABATTELLI E SIMILI |  |  |  |
| 05.P76.C25 005 | PRIMA MISURAZIONE | cad | € 277,00 | Lit 536.346 |
| 05.P76.C25 010 | OGNI MISURAZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA | cad | € 130,00 | Lit 251.715 |
|  | PROVVISTA E POSA DI STRUMENTAZIONE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE,SECONDO LEGGE 615,COSTITUITA DA UN COMPLESSO DI MISURE NORMALIZZATO COMPOSTO DA: ANALIZZATORE ELETTROFISICO MISURATORE DI % DI CO2 E % DI CO+H2,COMPLETO DI PRESA FUMI,FILTRO CON PORTAFILTRO, RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE,VASO RACCOGLITORE CONDENSA,RUBINETTO A TRE VIE, REFRIGERANTE AD ACQUA E RACCORDO A T; INDICATORE GALVANOMETRICO CON SCALA LINEARE GRADUATA PER CO2; INDICATORE GALVANOMETRICO CON SCALA LINEARE GRADUATA PER CO+H2 CON CONTATTO DI MASSIMA PER GLI INCOMBUSTI; DISPOSITIVO DI ALLARME PER GLI INCOMBUSTI CON SEGNALATORI LUMINOSI E SUONERIA; TERMOCOPPIA PER IL RILEVAMENTO TEMPERATURA FUMI COMPLETA DI GUAINA IN ACCIAIO INOX, ATTACCO,CAVO COMPENSATO,SCATOLA DI GIUNTO A FREDDO E STRUMENTO A MISURA; REGISTRATORE GALVANOMETRICO PER REGISTRAZIONE SU NASTRO MENSILE A TRE GRAFICI; PRESSODEPRIMOMETRO A DUE COLONNE LIQUIDE CON SCALA GRADUATA; QUADRO IN LAMIERA COMPLETO DI MONTAGGIO E CABLAGGIO APPARECCHIATURE SOPRADESCRITTE FINO ALLE MORSETTERIE DI PARTENZA: CON REGISTRATORE GALVANOMETRICO PER REGISTRAZIONE SU NASTRO MENSILE |  |  |  |
| 05.P76.C30 005 | NASTRO MENSILE A UN GRAFICO | cad | € 4.278,00 | Lit 8.283.363 |
| 05.P76.C30 010 | NASTRO MENSILE A TRE GRAFICI | cad | € 4.545,00 | Lit 8.800.347 |
| 05.P76.D00 005 | ADEGUAMENTO POZZETTI SERBATOI CON FORMAZIONE DI POZZETTO CON CHIUSINO PER IL CARICO DEL COMBUSTIBILE | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
|  | ANALISI COMBUSTIONE CON REGISTRAZIONE DATI SUL LIBRETTO DI CENTRALE |  |  |  |
| 05.P76.D10 005 | PER OGNI CALDAIA | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P76.D20 005 | CERTIFICAZIONE DI TENUTA SERBATOI DI COMBUSTIBILI RILASCIATA,DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA,DA TECNICO ABILITATO ESCLUSA PROVA E ASSISTENZA (ART. 76F30) | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
|  | COMPILAZIONE LIBRETTO DI CENTRALE CON PROVE DI COMBUSTIONE |  |  |  |
| 05.P76.D30 005 | PER OGNI CALDAIA | cad | € 94,90 | Lit 183.752 |
| 05.P76.D40 005 | DEMOLIZIONE SELLE SERBATOI E RIPRISTINI | cad | € 73,80 | Lit 142.896 |
|  | DISINCROSTAZIONE CHIMICA DI CALDAIE E TUBAZIONI,OPERE TUTTE COMPRESE QUALI IMMISSIONE DISINCROSTANTE, SVUOTAMENTO A TRATTAMENTO EFFETTUATO,LAVAGGIO,RIPRISTINI PARTI SMONTATE,EVENTUALE TRASPORTO DI RESIDUI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE,PER OGNI LITRO DI DISINCROSTANTE |  |  |  |
| 05.P76.D50 005 | PER OGNI LITRO DI DISINCROSTANTE | lt | € 3,16 | Lit 6.118 |
|  | DISINCROSTAZIONE CHIMICA DI FASCIO TUBIERO PER QUALSIASI USO DESTINATO,DI SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE,COMPRESO LAVAGGIO,RIPRISTINI PARTI SMONTATE,EVENTUALE TRASPORTO DI RESIDUI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE,EVENTUALE TRASPORTO IN LOCALITA' RITENUTA "LA PIU' IDONEA" PER EFFETTUARE IL TRATTAMENTO. |  |  |  |
| 05.P76.D55 005 | QUALSIASI TIPO E DIMENSIONE | cad | € 238,00 | Lit 460.832 |
| 05.P76.D60 005 | DISINCROSTAZIONE MECCANICA DI CALDAIE,SERPENTINI E BOYLER,COMPRESO IL TRASPORTO DEI RESIDUI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE,PER MQ. DI SUPERFICIE DISINCROSTATA | mq | € 14,80 | Lit 28.656 |
|  | FORMAZIONE DI FORI QUALUNQUE DIAMETRO E DIMENSIONI PER PASSAGGIO TUBAZIONI CON CONSEGUENTE RIPRISTINO DI: |  |  |  |
| 05.P76.D70 005 | SOLETTE DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE | cad | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P76.D70 010 | VOLTE IN MURATURA | cad | € 73,80 | Lit 142.896 |
| 05.P76.D70 015 | MURATURE QUALSIASI TIPO SPESSORE OLTRE CM. 25 | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |
| 05.P76.D70 020 | MURI IN CLS SPESSORE OLTRE CM. 10 | cad | € 44,80 | Lit 86.744 |
| 05.P76.D70 025 | MURATURE CON SPESSORE FINO A CM. 25 | cad | € 29,00 | Lit 56.151 |
| 05.P76.D70 030 | MURI IN CLS SPESSORE FINO A CM. 10 | cad | € 29,00 | Lit 56.151 |
| 05.P76.D80 005 | FORMAZIONE POZZETTI PASSO D'UOMO SERBATOI COMPRESO LO SCAVO,ESCLUSO IL CHIUSINO | cad | € 127,00 | Lit 245.906 |
|  | LAVAGGIO CHIMICO CONTROLLATO AD AZIONE LENTA DI QUALSIASI TIPO DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO,A RADIATORI,VENTILOCONVETTORI,PANNELLI RADIANTI,ECC. (SIA NEL PERIODO INVERNALE CHE NEL PERIODO ESTIVO) CON L'IMMISSIONE NELL'IMPIANTO,PER MEZZO DI ELETTROPOMPA O TRAMITE IL VASO DI ESPANSIONE DI PRODOTTI CHIMICI A PH NEUTRO E PERCIO' NON AGGRESSIVI;ATTI A DISPERDERE I DEPOSITI DI CALCARE;FANGHI E SCAGLIE DI OSSIDO DI FERRO,CONVERTENDOLI IN POLVERINO SOSPESO SCARICABILE ALLA FINE DELL'INTERVENTO INSIEME CON L'ACQUA DELL'IMPIANTO. RICIRCOLO DELLA SOLUZIONE PER 4 - 5 SETTIMANE CON UTILIZZO DELLE STESSE POMPE DELL'IMPIANTO CON CONTROLLO SETTIMANALE DEL GRADO DI RIMOZIONE DEI DEPOSITI MEDIANTE CAMPIONATURA ED ANALISI DELL'ACQUA |  |  |  |
| 05.P76.D90 005 | PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC. 1600 RISCALDATI | cad | € 195,00 | Lit 377.572 |
| 05.P76.D90 010 | PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC. 3300 RISCALDATI | cad | € 332,00 | Lit 642.841 |
| 05.P76.D90 015 | PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC. 8300 RISCALDATI | cad | € 1.317,00 | Lit 2.550.067 |
| 05.P76.D90 020 | PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC. 11660 RISCALDATI | cad | € 1.581,00 | Lit 3.061.242 |
| 05.P76.D90 025 | PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC. 18300 RISCALDATI | cad | € 2.108,00 | Lit 4.081.657 |
| 05.P76.D90 030 | PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC. 25000 RISCALDATI | cad | € 2.371,00 | Lit 4.590.896 |
| 05.P76.D90 035 | PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC. 33500 RISCALDATI | cad | € 2.898,00 | Lit 5.611.310 |
| 05.P76.D90 040 | PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC. 50000 RISCALDATI | cad | € 3.688,00 | Lit 7.140.963 |
| 05.P76.D90 045 | PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC. 66500 RISCALDATI | cad | € 4.689,00 | Lit 9.079.170 |
| 05.P76.D90 050 | PER IMPIANTI EDIFICI SINO A MC. 110000 RISCALDATI | cad | € 6.059,00 | Lit 11.731.859 |
| 05.P76.E00 005 | RIPARAZIONE STUFA IN GHISA O LAMIERA, COMPRESA LA SOSTITUZIONE DEI REFRATTARI | cad | € 38,00 | Lit 73.578 |
| 05.P76.E10 005 | SPOSTAMENTO SERBATOIO ESISTENTE CON RIPRISTINO SELLE DI SOSTEGNO E PIANO PAVIMENTO | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
|  | VERNICIATURA CON MINIO E SMALTO PREVIA PULITURA DELLE PARTI METALLICHE |  |  |  |
| 05.P76.E20 005 | UNA MANO DI MINIO PIU' UNA DI SMALTO | mq | € 5,06 | Lit 9.797 |
| 05.P76.E20 010 | DUE MANI DI MINIO PIU' UNA DI SMALTO | mq | € 6,84 | Lit 13.244 |
| 05.P76.E30 005 | VETRIFICAZIONE INTERNO DI SERBATOIO CON VETRORESINA RINFORZATA SPESSORE MINIMO 40/10 PREVIO TRAVASO DEL COMBUSTIBILE,ASPORTAZIONE DEL RESIDUO MELMOSO,BONIFICA CON ELIMINAZIONE DEI GAS. PULIZIA DEL FASCIAME, RICERCA FORI E LORO TAMPONAMENTO | mq | € 52,70 | Lit 102.041 |
| 05.P76.F00 005 | PREDISPOSIZIONE DOMANDE VV. F. PER N. O. P. LEGGE 814/84 SOTTOSCRITTA DA TECNICO ABILITATO COMPLETA DI - RELAZIONE TECNICA ELABORATI GRAFICI DOCUMENTAZIONE TECNICA QUALIFICATA SCHEDA 91 CERTIFICAZIONI DOVE RICHIESTE | cad | € 343,00 | Lit 664.140 |
| 05.P76.F10 005 | PROVA DI TENUTA DI IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS,PER CENTRALI TERMICHE,LABORATORI,AI SENSI NORMA UNI - CIG 7129/72,COMPRESO DICHIARAZIONE | cad | € 79,10 | Lit 153.158 |
| 05.P76.F20 005 | IDEM COME ART. 76F10 CON PROVA CERTIFICATA DA TECNICO ABILITATO | cad | € 185,00 | Lit 358.209 |
| 05.P76.F30 005 | PROVA DI TENUTA SERBATOIO DI COMBUSTIBILE ESISTENTE CON ASSISTENZA DI TECNICO ABILITATO,MA ESCLUSA CERTIFICAZIONE (ART. 76D20) | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
| 05.P76.F40 005 | PROVA DI TENUTA TUBAZIONE PARZIALE LINEA GAS CON DICHIARAZIONE | cad | € 26,40 | Lit 51.117 |
|  | QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE DI ALLESTIMENTO ELABORATI PER CONSEGUIMENTO DECRETO PREFETTIZIO E DENUNCIA UTIF PER SERBATOI COMBUSTIBILI;COMPILAZIONE DENUNCE E FIRMA TECNICO ABILITATO,ASSISTENZA,PER LOCALITA' |  |  |  |
| 05.P76.F50 005 | PER ELABORATO | cad | € 238,00 | Lit 460.832 |
|  | QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE DI ELABORAZIONE PROGETTO ISPESL,COMPILAZIONE DENUNCIA E FIRMA TECNICO ABILITATO,PER LOCALITA':E COMPRESO ASSISTENZA E RIELABORAZIONE PER ITER PRATICA E PAGAMENTO TARIFFE RICHIESTE DA ISPESL PER ESAME E COLLAUDO |  |  |  |
| 05.P76.F60 005 | PER POTENZ. TA' IMPIANTO SINO A KCAL/ORA 300000 | cad | € 317,00 | Lit 613.797 |
| 05.P76.F60 010 | PER POTENZ. TA' IMP. DA 300001 A 900000 KCAL/ORA | cad | € 475,00 | Lit 919.728 |
| 05.P76.F60 015 | PER POTENZ. TA' IMPIANTO OLTRE KCAL/ORA 900000 | cad | € 527,00 | Lit 1.020.414 |
| 05.P76.F60 020 | AUMENTO VOCI PREC. PER IMP. VAPORE O ACQUA SURR. | % | 80 |  |
|  | QUOTA A RIMBORSO PER SPESE ISPESL COME ART. 76F60 MA PER MODIFICHE PARZIALI: |  |  |  |
| 05.P76.F70 005 | RIDUZIONE SUI PREZZI DELL'ARTICOLO 76F60 | % | -50 |  |
| 05.P76.F80 005 | QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE DI ELABORAZIONE PROGETTO V. F. COMPILAZIONE RELAZIONE E FIRMA TECNICO ABILITATO,ASSISTENZA ITER PRATICA. RICHIESTA COLLAUDO,PER LOCALITA' E COMPRESO PAGAMENTO TARIFFE RICHIESTE DAI V. V. F. PER ESAME E COLLAUDO | cad | € 527,00 | Lit 1.020.414 |
|  | QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE DI ELABORAZIONE PROGETTO VV. FF. COME ART. 76F80, MA PER MODIFICHE PARZIALI APPORTATE ALL'IMPIANTO |  |  |  |
| 05.P76.F82 005 | PER LOCALITA' COMPRESO PAG. TARIFFE VV. FF. | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
|  | QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER CERTIFICATO DI COLLAUDO DI NUOVO IMPIANTO TERMICO O DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA, A NORMA DELLA LEGGE 46/90, RILASCIATO, DEBITAMENTE FIRMATO, DA PROFESSIONISTA ABILITATO ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE, COMPRESO VISITE, PROVE, RELAZIONE |  |  |  |
| 05.P76.F85 005 | PER IMPIANTI FINO A 100000 Kcal/h O FRIG/H | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 05.P76.F85 010 | PER IMP. DA 100001 A 300000 Kcal/h O FRIG/H | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
| 05.P76.F85 015 | PER IMP. DA 300001 A 900000 Kcal/h O FRIG/H | cad | € 369,00 | Lit 714.483 |
| 05.P76.F85 020 | PER IMPIANTI OLTRE 900000 Kcal/h O FRIG/H | cad | € 527,00 | Lit 1.020.414 |
|  | QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER CERTIFICATO DI COLLAUDO COME ARTICOLO 76F85 MA PER SOLA CENTRALE TERMICA O PER SOLA CENTRALE FRIGORIFERA |  |  |  |
| 05.P76.F86 005 | RIDUZIONE SUI PREZZI DELL'ARTICOLO 76F85 DEL | % | -50 |  |
|  | QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER CERTIFICATO DI COLLAUDO COME ARTICOLO 76F85, MA PER IMPIANTO ESISTENTE |  |  |  |
| 05.P76.F87 005 | AUMENTO SUI PREZZI DELL'ARTICOLO 76F85 DEL | % | 50 |  |
|  | QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER ELABORAZIONE COMPLETA DI PROGETTO ESECUTIVO DI NUOVO IMPIANTO TERMICO O DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI,LA LEGGE 46/90,E IL DPR 447/91,COMPRENDENTE: RELAZIONE TECNICA,CALCOLI TECNICI,ELABORATI GRAFICI (LUCIDO,CONTROLUCIDO E TRE COPIE),IL TUTTO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE; COMPRESA ASSISTENZA E RIELABORAZIONE PER ITER DELLA PRATICA E AGGIORNAMENTO FINALE DEGLI ELABORATI. |  |  |  |
| 05.P76.F88 005 | PER CALDAIA SINO KCAL 50000 RESE ALL'ACQUA | cad | € 264,00 | Lit 511.175 |
|  | QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER ELABORAZIONE COMPLETA DI PROGETTO ESECUTIVO DI NUOVO IMPIANTO TERMICO O DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI,LA LEGGE 46/90,E IL DPR 447/91,COMPRENDENTE: RELAZIONE TECNICA,CALCOLI TECNICI,ELABORATI GRAFICI (LUCIDO,CONTROLUCIDO E TRE COPIE),IL TUTTO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE; COMPRESA ASSISTENZA E RIELABORAZIONE PER ITER DELLA PRATICA E AGGIORNAMENTO FINALE DEGLI ELABORATI. PER CALDAIE OLTRE KCAL 50000 RESE ALL'ACQUA |  |  |  |
| 05.P76.F89 005 | PER OGNI MCAL UTILE (MCAL RESE ALL'ACQUA) | cad | € 5,24 | Lit 10.146 |
| 05.P76.F89 010 | PER MCAL UTILE PER IMP. A VAPORE O ACQUA SURRISC | cad | € 7,20 | Lit 13.941 |
| 05.P76.F89 015 | PER OGNI MEGAFRIGORIA (IMPIANTO CONDIZ. DELL'ARI | cad | € 12,50 | Lit 24.203 |
|  | QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER ELABORAZIONE COMPLETA DI PROGETTO ESECUTIVO COME ART. 76F90 MA PER SOLA CENTRALE TERMICA O PER SOLA CENTRALE FRIGORIFERA |  |  |  |
| 05.P76.F91 005 | RIDUZIONE SUI PREZZI DELL'ARTICOLO 76F90 | % | -70 |  |
|  | QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER ELABORAZIONE COMPLETA DI PROGETTO ESECUTIVO COME ART. 76F90 MA PER SOLE MODIFICHE O AMPLIAMENTI DI IMPIANTO TERMICO O DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA ESISTENTE PER OGNI KCAL UTILE RELATIVA ALL'INTERVENTO |  |  |  |
| 05.P76.F92 005 | RIDUZIONE SUI PREZZI DELL'ARTICOLO 76F90 | % | -50 |  |
|  | QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ELABORAZIONE COMPLETA DI PROGETTO PER L'ISOLAMENTO TERMICO E FABBISOGNO ENERGETICO DI EDIFICIO SECONDO LE NOR ME VIGENTI (LEGGE 10/91) COMPLETO DI: RELAZIONE TECNICA,CALCOLI TECNICI,ELABORATI GRAFICI (LUCIDO,CONTROLUCIDO E TRE COPIE),IL TUT TO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE; COMPRESA ASSISTENZA E RIELABORAZIONE PER ITER DELLA PRATICA E AGGIORNAMENTO FINALE DEGLI ELABORATI. |  |  |  |
| 05.P76.F93 005 | PER FABBISOGNO ENERGETICO SINO 50000 CALORIE | cad | € 159,00 | Lit 307.866 |
| 05.P76.F93 010 | PER OGNI MCAL/H DI FABBIS. ENERG. OLTRE 50MCAL/H | cad | € 2,62 | Lit 5.073 |
| 05.P76.F94 005 | QUOTA A RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ELABORAZIONE COMPLETA DI PROGETTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E D'UTILIZZAZIONE GAS COMBUSTIBILI CON PORTATA TERMICA SUPERIORE A 34. 8 KW SECONDO DPR 447/91 COMPLETO DI: RELAZIONE TECNICA,CALCOLI TECNICI,ELABORATI GRAFICI (LUCIDO,CONTROLUCIDO E TRE COPIE),IL TUT TO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE; COMPRESO ASSISTENZA ED EVENTUALE RIE LABORAZIONE PER ITER DELLA PRATICA E AGGIORNAMEN TO FINALE DEGLI ELABORATI. | cad | € 106,00 | Lit 205.244 |
|  | QUOTA RIMBORSO SPESE PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO ENERGETICO NORMALIZZATO (FEN) PER QUALUNQUE TIPO DI EDIFICIO, AI SENSI DEL D. P. R. 412/93 E NORME UNI, COMPRENDENTE: - RELAZIONE TECNICA - CALCOLI TECNICI - ELABORATI GRAFICI (LUCIDI,CONTROLUCIDI,3 COPIE) - PARTICOLARI COSTRUTTIVI EVENTUALI IL TUTTO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, COMPRESE SPESE, ASSISTENZA E RIELABORAZIONE PER ITER DELLA PRATICA E AGGIORNAMENTO FINALE DEGLI ELABORATI |  |  |  |
| 05.P76.F95 005 | PER I PRIMI 2000 MC | mc | € 0,42 | Lit 813 |
| 05.P76.F95 010 | PER I SUCCESSIVI MC 2001 SINO A MC 5000 | mc | € 0,26 | Lit 503 |
| 05.P76.F95 015 | PER I SUCCESSIVI MC 5001 SINO A 10000 | mc | € 0,16 | Lit 309 |
| 05.P76.F95 020 | PER I SUCCESSIVI MC 10001 SINO A MC 20000 | mc | € 0,11 | Lit 212 |
| 05.P76.F95 025 | PER I MC ECCEDENTI AI 20000 | mc | € 0,05 | Lit 96 |
|  | Rimborso spese per elaborazione progetti esecutivi comprensivi di ogni onere e spesa per indagini, sopralluoghi, calcoli, redazione disegni, esami progetti da parte di autorita' competenti, spese cancelleria e mezzi informatici. Compreso firma professionista abilitato. Per opere progettate a lordo delle variazioni di gara da lire 50. 000. 000 fino a lire 100. 000. 000, o da lire 100. 000. 001 a lire 150. 000. 000, considerando in caso di piu' impianti la somma degli stessi e con valutazione delle sole opere e forniture idrauliche. |  |  |  |
| 05.P76.G00 005 | Importo opere da L. 50. 000. 000 a L. 100. 000. 000 | cad | € 1.705,00 | Lit 3.301.340 |
| 05.P76.G00 010 | Importo opere da L 100. 000. 001 a L 150. 000. 000 | cad | € 2.247,00 | Lit 4.350.798 |

Sommario

Prefazione	583

L’origine Del Progetto	584

Questioni Metodologiche	584

La Diffusione	585

Gli Obiettivi Futuri	585

Premessa	586

APPARECCHIATURE DI MISURA PORTATILI	587

MATERIALI MINUTI	589

CALDAIE - CORPI RISCALDANTI - ACCESSORI	597

BOYLERS-BOLLITORI-SCAMBIATORI-VASI ESPANSIONE- ACCESSORI VARI	605

BRUCIATORI E ACCESSORI-SERBATOI PER COMBUSTIBILI	628

ELETTROPOMPE - MOTORI - APPARECCHIATURE ELETTRICHE	634

ACCESSORI PER IMPIANTI A GAS METANO	641

STUFE - TUBI DA FUMO - CANALIZZAZIONI - FILTRI	645

- IMPIANTI GAS CUCINE E LABORATORIMATERIALI MINUTI E APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE	649

ADDOLCIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA	656

PULIZIE	665

PEZZI SPECIALI RACCORDERIA, TUBAZIONI, SARACINESCHE, VALVOLAME, RIPARAZIONI VARIE (MISURA UNI-GAS)-PROVVISTA E POSA IN OPERA	667

SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, DEMOLIZIONI, APPARECCHI SCALDANTI E ACCESSORI	673

CALDAIE - CORPI SCALDANTI - BOYLERS - ACCESSORI VASI ESPANSIONE	677

BRUCIATORI, ACCESSORI, SERBATOI PER COMBUSTIBILI RIVESTIMENTI REFRATTARI E ISOLANTI	686

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - MOTORI ELETTROPOMPE	690

ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI A GAS METANO	708

VENTILAZIONE - TRATTAMENTO ARIA	709

OPERE COMPIUTE IMPIANTI GAS	722

ADDOLCIMENTO E DEPURAZIONE ACQUE MATERIALI E PROVVISTE IN OPERA - OPERE COMPIUTE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	729

PARTICOLARI PRESTAZIONI D'OPERA	746

Sommario	757