I PROMOTORI DELL’ INIZIATIVA

Regione Piemonte
Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la valle d’Aosta
Assistal
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino
Comune di Torino
Comunità Montane
Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali
Ministero delle Finanze
Politecnico di Torino
ANCE Piemonte e Valle d’Aosta
Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani
Unione Regionale Province Piemontesi

Prefazione

Nell’anno 2000 la Regione Piemonte, con la pubblicazione del Prezzario di riferimento per i lavori pubblici, ha realizzato un ambizioso progetto basato sulla cooperazione tra soggetti diversi di rilevanza territoriale pubblica e privata.

Tale risultato, frutto della convergenza di interessi provenienti da più ambiti, pur ritenuto di rilevante importanza da tutti gli operatori del settore per il combinarsi di alcuni fattori caratterizzanti, quali la semplificazione, l’interazione, la massima diffusione ed innovazione, non è stato considerato il punto di arrivo di un processo articolato e complesso, ma la necessaria base per perseguire con efficacia successivi interventi migliorativi.

Condizione pregnante di tutte le attività è stata la  costante collaborazione, scaturita mediante un Protocollo d’intesa, tra tutti i soggetti comunque coinvolti. La regola di collaborazione così imposta, quale momento di sintesi del confronto delle rispettive esperienze e metodologie, ha consentito di perseguire tenacemente e proficuamente gli ulteriori obiettivi prefissati e tesi ad assicurare un documento sempre più integrato, di comune e semplice impiego. Il “tavolo tecnico”, a suo tempo appositamente costituito, ha continuato ad assicurare l’indispensabile coordinamento, mediando efficacemente tutti gli interessi rappresentati.

La successiva edizione 2001 e la presente edizione 2002, assicurando l’aggiornamento tecnico economico del documento alla dinamica evolutiva del mercato delle opere pubbliche, garantiscono una sostanziale ottimizzazione dei singoli articoli contemplati e delle rispettive sezioni tematiche.

Come per le precedenti edizioni, il positivo risultato conseguito va ascritto alla volontà di enti, organismi e associazioni che, pur con strutture e interessi diversi, sono riusciti a mantenere in vita un progetto ambizioso; ad essi, la Regione Piemonte, quale capofila di questo composito gruppo di lavoro costituente oramai un patrimonio collettivo, rivolge  nuovamente un sentito ringraziamento ed assicura tutto il necessario supporto per le future esigenze operative.

L’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici
Caterina FERRERO

Premessa

La Regione Piemonte alla luce di quanto previsto dall’art. 14, comma 1 della L.R. 18/84 e dell’art. n. 25, comma 1, del relativo regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. del 29/04/1985, n. 3791, aveva disposto la realizzazione di un elenco prezzi regionale, quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati del settore.
Tale prezziario doveva contemplare tutti i lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi, comprese le relative attrezzature impiantistiche; inoltre, si sottolinea, le singole voci ed articoli dovevano rappresentare i requisiti e le caratteristiche minimi richiesti dalla pubblica amministrazione per l’esecuzione degli stessi.
Per la predisposizione del progetto, la Giunta Regionale si era avvalsa della collaborazione:
•	degli Enti locali che con acquisita esperienza in materia e che abbiano dotazioni strumentali per la rilevazione dei dati;
•	del C.S.I. Piemonte  e degli Enti strumentali che statutariamente hanno competenza in materia.

Con D.G.R. n. 154-25338 del 05/08/1998 era stata individuata la Direzione regionale Opere Pubbliche, come struttura competente a svolgere le funzioni di coordinamento di tutte le azioni in corso, al fine di omogeneizzare le stesse, tenendo conto delle peculiarità di ogni tipologia di opera.

In relazione a tutte le attività connesse era stato sottoscritto e formalizzato, in data 12/03/1999, un PROTOCOLLO DI INTESA tra la Regione Piemonte, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta, la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il Ministero delle Finanze – Ufficio del territorio di Torino -, il Politecnico di Torino – Dipartimento di ingegneria dei sistemi edilizi e territoriali -, l’Unione nazionale comuni e comunità ed enti montane (UNICEM), l’Unione edilizia del Piemonte e delle Valle d’Aosta ora Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l’Unione regionale delle province piemontesi (URPP).
Successivamente avevano aderito all’iniziativa anche il Comune di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino e l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL-Piemonte e Valle d’Aosta).
Per la gestione delle fasi istruttorie inerenti la formulazione del prezzario era stata costituita, all’interno dell’organizzazione dei servizi regionali, un’apposita struttura tecnico amministrativa e, tra i soggetti firmatari il protocollo d’intesa, un tavolo permanente di lavori, con il compito di:
•	vagliare e coordinare i contributi diversi già esistenti e in funzione presso i  vari enti ed organismi, estraendo dalle singole esperienze quegli elementi metodologici e puntuali da assumere a riferimento per tutto il territorio regionale;
•	definire lo schema tipo di prezziario (con relative metodologie di analisi e di valutazione) e gli aggiornamenti con cadenza annuale attraverso un gruppo ristretto di lavoro composto da alcuni rappresentanti delle parti firmatarie dal protocollo, coordinato dal Settore regionale  Opere Pubbliche;
•	sollecitare per gli ambiti di specifica competenza tutti gli enti appaltanti operanti sul territorio della Regione Piemonte al recepimento del prezziario regionale, ferme restando l’autonoma responsabilità dei funzionari degli Enti e dei progettisti incaricati ai sensi della normativa vigente;
•	favorire la circolazione e pubblicizzazione del prezziario, così come definito, fra gli operatori del settore, approntando appositi supporti informatici anche attraverso la messa in rete dello stesso.
•	
Nell’ambito delle attività del tavolo di lavoro permanente, era stato individuato inoltre un gruppo di lavoro ristretto e che continua ad operare con la seguente composizione:
•	Boris Cerovac	Direzione regionale Opere Pubbliche (Coordinatore);
•	Attilio Aimo	A.E.S. di Torino – Azienda Energia e Servizi Torino;
•	Vincenzo M. Molinari	Settore regionale Politiche di Prevenzione, Tutela e Ris.to Ambientale;
•	Teresio Rainero	Associazione Nazionale Costruttori Edili-Piemonte (A.N.C.E. Piemonte);
•	Massimo Ghelfi	ASSISTAL- Piemonte e Valle d’Aosta;
•	Gian Piero Gerio	Città di Torino-Settore Ispettorato Tecnico.
L’adozione della prima edizione (gennaio 2000) del Prezziario in argomento, quale riferimento per tutte le opere e i lavori pubblici nella Regione Piemonte veniva approvata con D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999.

Con successiva D.G.R. DGR n. 67-4437 del 12/11/2001 veniva approvata l’edizione di aggiornamento denominata “Dicembre 2001”.

Stante la necessità di procedere all’aggiornamento dell’edizione sopraccitata alle variazioni tecnico-economiche intervenute nell’anno in corso ed al fine di assicurare una sempre maggiore completezza dell’insieme, è stata predisposta la presente edizione, denominata (Dicembre 2002). Tale edizione assicura una completa ridefinizione delle sezioni n. 8 (Fognature), n. 12 (Teleriscaldamento) e n. 15 (Impianti semaforici) oltre che una serie di aggiornamenti e variazioni minori, intervenute in alcune delle altre sezioni.
Premesso quanto sopra si sottolinea, tuttavia, che la strutturazione dell’opera ha mantenuto sostanzialmente la medesima articolazione:

Sezione 1	Opere edili					Città di Torino
Sezione 2	Opere di restauro					CCIAA di Torino
Sezione 3	Bioedilizia					Environment Park (E.C.J.)
Sezione 4	Segnaletica					Città di Torino
Sezione 5	Impianti termici					Città di Torino
Sezione 6	Impianti elettrici speciali 				Città di Torino
Sezione 7	Acquedotti					S.M.A.T. (Soc. Metropolitana Acque Torino)
Sezione 8	Fognature					S.M.A.T. (Soc. Metropolitana Acque Torino)
Sezione 9	Depurazione					S.M.A.T. (Soc. Metropolitana Acque Torino)
Sezione 10	Impianti a interram. controllato			A.M.I.A.T. di Torino
Sezione 11	Gas						CISI di Alessandria
Sezione 12	Teleriscaldamento				A.E.S. di Torino
Sezione 13	Illuminazione pubblica				A.E.M. di Torino
Sezione 14	Reti elettriche					A.E.M. di Torino
Sezione 15	Impianti semaforici				A.E.M. di Torino
Sezione 16	Impianti Tranviari					A.T.M. di Torino
Sezione 17	Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche		A.N.I.S.I.G.
Sezione 18	Pronto intervento					Regione Piemonte
Sezione 19	Impianti sportivi					Politecnico di Torino
Sezione 20	Opere da giardiniere –verde pubblico urbano	Città di Torino
Sezione 21	Recupero ambientale – Ingegneria Naturalistica	Regione Piemonte
Sezione 22	Bonifica di siti contaminati				Regione Piemonte
Sezione 23	Economia montana e foreste			Regione Piemonte
Sezione 24	Agricoltura					Regione Piemonte

L’attuale edizione prevede anche la successiva prossima implementazione con una nuova sezione, n. 25 (Grande viabilità), esclusivamente dedicata alla realizzazione di opere inerenti la viabilità extracittadina (ex ANAS); infatti, dato l’attuale elevato grado di definizione della sua articolazione, ne viene prevista la ratifica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dell’edizione in argomento.

Come per le precedenti edizioni, la Regione Piemonte, in quanto Ente promotore e coordinatore dell’iniziativa, si assume l’onere della pubblicizzazione del documento.

L’Elenco prezzi 2002 sarà pertanto disponibile, per la consultazione, direttamente sul sito web ufficiale della Regione Piemonte-Direzione Opere Pubbliche all’indirizzo http www.regione.piemonte.it/oopp. Dal citato sito sarà possibile, inoltre, registrare le richieste di “downloading” da parte di tutti i contatti. 

La sua diffusione sarà assicurata anche mediante la distribuzione di supporti informatici agli Enti pubblici Territoriali e agli altri soggetti che rivestono la funzione di stazione appaltante in ambito regionale, ai sensi della L. n. 109/94 e s.m.i. e, sino ad esaurimento, a tutti i soggetti interessati.
Tali supporti informatici potranno essere acquisiti gratuitamente presso il Settore Opere Pubbliche (referente Sig.ra Lo Buono – Tel. 011.432.3647 – e mail: settore.25-1@regione.piemonte.it - C.so Bolzano, 44-3° piano-10121 Torino), previa compilazione, da parte del soggetto richiedente, di un modello riportante i dati anagrafici e alcune altre informazioni di rilievo statistico.

Il C.S.I. Piemonte ha curato l’allestimento informatico e grafico.

l’Amministrazione regionale, nell’ambito del citato “Protocollo di Intesa”, si è impegnata a favorire l’adozione del prezzario, per i lavori di interesse regionale, anche mediante specifici atti normativi. Le strutture e gli enti direttamente dipendenti o collegati alla Regione Piemonte, devono applicare i prezzi di riferimento in modo da uniformare i relativi comportamenti. Le singole voci rappresentano i requisiti e le caratteristiche minimi richiesti dalla pubblica amministrazione per l’esecuzione dei lavori; nel caso vengano adottati prezzi e voci diversi, gli stessi dovranno essere giustificati dal progettista incaricato con uno specifico documento di analisi, ai sensi della normativa vigente.

Si ricorda infine che nella elaborazione del progetto, il professionista deve effettuare le scelte delle lavorazioni e delle metodologie di esecuzione dei lavori, in base allo specifico cantiere che si dovrà realizzare. Le responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati, resta a totale carico del progettista. Il prezziario regionale, essendo guida e riferimento e contemplando, come già precisato, requisiti e caratteristiche minimi attinenti alle singole forniture o lavorazioni, fornisce, in generale, voci e prezzi applicabili a situazioni di caratteristiche medie che non sempre sono riscontrabili e direttamente applicabili ad ogni realtà.

Utilizzo
I prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, edizione 2002, sono in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R della deliberazione della Giunta Regionale di approvazione.
In particolare si ricorda che l'impiego di tali prezzi riguarda tutti i nuovi progetti affidati dalla citata data.
Per i progetti già affidati valgono i prezzi adottati con la precedente DGR n. 67-4437 del 12.11.2001, salvo casi particolari valutati dai rispettivi Responsabili del Procedimento.
Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti.
In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.
Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.
I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici -  Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali.
Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici, non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.
Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali, da intendersi sempre franco cantiere, sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino con l’eccezione di prezzi che nelle sezioni sono stati mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario in argomento.
I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per spese generali e utili di impresa con l’esclusione della sezione 24 (Agricoltura) ove, per la particolare natura della sua costituzione, non sono previsti oneri aggiuntivi e per la sezione 2 (Opere di restauro) che comprende una percentuale corrispondente al 26,5.

Per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potranno eventualmente adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi prezzi riferite alle intrinseche specificità.
Si sottolinea ancora che le voci comprese nel prezzario definiscono caratteristiche, metodologie e prestazioni, ovvero la qualità dell'intervento da eseguire e le caratteristiche minime richieste dalla pubblica amministrazione. L’articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti, così come peraltro previsto dall’art. 16 del regolamento di attuazione della L. n. 109/94 e s.m.i., pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28/04/2000. Si raccomanda di dare un'attenta lettura alle voci inserite nell'elaborato in quanto i materiali e le modalità esecutive sono determinanti per la definizione del prezzo. L'eventuale modifica o integrazione della voce, da parte del progettista, comporta l'identificazione di una nuova voce per la quale si dovranno fornire adeguate motivazioni da riportare negli elaborati idonei ai sensi della normativa vigente.
In alcune voci sono contenuti metodi di misurazione e riferimenti a normative in vigore.

Raccomandazioni
Nell'elaborazione del progetto, il professionista deve effettuare le scelte delle lavorazioni e delle metodologie di esecuzione dei lavori in base allo specifico cantiere che si dovrà realizzare.
La responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati resta a totale carico del progettista.
Aggiornamento
Gli aggiornamenti del prezzario saranno predisposti dal gruppo ristretto di lavoro e quindi formalizzati dal Protocollo di Intesa e dalla Regione con appositi provvedimenti di adozione.
Notizie utili per la consultazione su supporti CD
Il prezzario 2002 è inoltre disponibile su compact disk utilizzabile tramite programma di visualizzazione in ambiente Microsoft Windows.
Il programma per la consultazione del Prezzario regionale (su CD) ed il relativo aggiornamento funzionano solo sui computer in cui è stata installata una delle seguenti versioni di Windows:
Windows 95 4.00.950 B - non aggiornato attraverso dei SP da versioni precedenti
Windows 98 o superiore - non aggiornato attraverso dei SP da versioni precedenti
Windows NT 4.04.72.31108 con SP3 o successivo (raccomandato SP5)
Su altre versioni diverse da quelle indicate, o da versioni ricavate attraverso degli aggiornamenti, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.
Nel caso in cui una volta installato Prezzario 1.0 e l'aggiornamento alla versione 1.1, il programma per la consultazione non funzionasse risulterà necessario seguire i passi indicati nel documento: Patch per Prezzario.
Manuale  (222 kb)
Manuale  (705 Kb)

	

Per l’utilizzo della versione 1.2 che rende più agevole la navigazione sui dati, risulta necessario procedere all’aggiornamento, da eseguirsi scaricando e seguendo le istruzioni contenute nel manuale (formato Word o PDF) e nel file  “Aggiorna Elenco Prezzi.exe” sottoriportati
Si precisa che, operando l’aggiornamento, vengono inoltre semplificate tutte le funzioni di estrazione dei dati e di export, in formato CSV, anche di parti di Sezioni (capitolo, paragrafi o singole voci).
Patch per prezzario      (36 Kb)b)
Patch per prezzario      (29 Kb)
dcom98.exe                  (1.194 Kb)
mdac_typ.exe              (6.388 Kb)

	

Impianti elettrici e speciali
Sezione: 06

Premessa
La presente sezione è tratta dall'elenco prezzi dei materiali e opere impianti elettrici della Città di Torino edizione Gennaio 1999 (ultima edizione stampata dal Comune di Torino).
L'aggiornamento è stato eseguito seguendo le indicazioni della Commissione Tecnica permanente su base dati elenco prezzi Regione Piemonte edizione dicembre 2001.

Note:
- I materiali in fornitura della presente sezione sono da considerarsi a piè d'opera.

- I prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo dal computo (contabilità) ogni eventuale sfrido già stimato nella valutazione del prezzo.

- I diametri delle tubazioni filettate  sono quelli nominali.

	MANO D'OPERA, ONERI ACCESSORI, VARIE				
06.P36.A	MANO D'OPERA				
06.P36.A.01	- I PREZZI DELLA MANO D'OPERA                   
DA APPLICARE SONO QUELLI DEL CONTRATTO PROVINCIA
DI LAVORO (PAGA+ONERI) IN VIGORE IL GIORNO      
DELL'APPALTO MAGGIORATI DEL 24.30 % PER         
SPESE GENERALI ED UTILI.                        
LA VARIAZIONE OFFERTA SARA' APPLICATA SOLO ALLA 
MAGGIORAZIONE DEL 24.30 % SUINDICATA -          
PAGA+ONERI NON SOGGETTI ALLA VARIAZIONE, CON    
ARROTONDAMENTO ALLA LIRA SUPERIORE              
- 24.30% PER SPESE GENERALI, UTILI, ETC.        
SOGGETTI A VARIAZIONE CON ARROTONDAMENTO        
ALLA LIRA SUPERIORE.				
06.P36.A.01.A	OPERAIO SPECIALIZZATO				
06.P36.A.01.A.010	ORE NORMALI	ora			
06.P36.A.01.A.015	ORE STRAORDINARIE DIURNE	ora			
06.P36.A.01.A.020	ORE STRAORDINARIE NOTTURNE	ora			
06.P36.A.01.A.025	ORE STRAORDINARIE FESTIVE	ora			
06.P36.A.01.A.030	ORE STRAORDINARIE FESTIVE NOTTURNE	ora			
06.P36.A.01.A.035	ORE FESTIVE NORMALI	ora			
06.P36.A.01.A.040	ORE NOTTURNE CONTINUATIVE	ora			
06.P36.A.01.A.045	ORE NOTTURNE FESTIVE NORMALI	ora			
06.P36.A.01.B	OPERAIO QUALIFICATO				
06.P36.A.01.B.010	ORE NORMALI	ora			
06.P36.A.01.B.015	ORE STRAORDINARIE DIURNE	ora			
06.P36.A.01.B.020	ORE STRAORDINARIE NOTTURNE	ora			
06.P36.A.01.B.025	ORE STRAORDINARIE FESTIVE	ora			
06.P36.A.01.B.030	ORE STRAORDINARIE FESTIVE NOTTURNE	ora			
06.P36.A.01.B.035	ORE FESTIVE NORMALI	ora			
06.P36.A.01.B.040	ORE NOTTURNE CONTINUATIVE	ora			
06.P36.A.01.B.045	ORE NOTTURNE FESTIVE NORMALI	ora			
06.P36.A.01.C	OPERAIO COMUNE				
06.P36.A.01.C.010	ORE NORMALI	ora			
06.P36.A.01.C.015	ORE STRAORDINARIE DIURNE	ora			
06.P36.A.01.C.020	ORE STRAORDINARIE NOTTURNE	ora			
06.P36.A.01.C.025	ORE STRAORDINARIE FESTIVE	ora			
06.P36.A.01.C.030	ORE STRAORDINARIE FESTIVE NOTTURNE	ora			
06.P36.A.01.C.035	ORE FESTIVE NORMALI	ora			
06.P36.A.01.C.040	ORE NOTTURNE CONTINUATIVE	ora			
06.P36.A.01.C.045	ORE NOTTURNE FESTIVE NORMALI	ora			
06.P36.B	NOLO, TRASPORTO, OPERE VARIE				
06.P36.B.01	NOLO DI SALDATRICE ELETTRICA,                   
GRUPPO ELETTROGENO				
06.P36.B.01.A	NOLO SALDATRICE ELETTRICA                       
STATICA O ROTANTE, INCLUSI                      
CAVI, ACCESSORI ED ELETTRODI.                   
ESCLUSA LA MANO D'OPERA                         
DEL SALDATORE.				
06.P36.B.01.A.010	NOLO SALDATRICE ELETTRICA DA 5.5 kW	ora	€ 2,17		
06.P36.B.01.B	NOLO GRUPPO ELETTROGENO CON                     
MOTORE A BENZINA O A                            
GASOLIO. INCLUSI I CAVI DI                      
COLLEGAMENTO E GLI                              
ACCESSORI.                                      
POTENZE DA 8 A 32 KW.                           
TENSIONE 380/220 V.				
06.P36.B.01.B.010	NOLO GRUPPO ELETTROGENO 380/220 V   8 kW	ora	€ 12,30		
06.P36.B.01.B.015	NOLO GRUPPO ELETTROGENO 380/220 V  16 kW	ora	€ 15,40		
06.P36.B.01.B.020	NOLO GRUPPO ELETTROGENO 380/220 V  32 kW	ora	€ 22,30		
06.P36.B.02	TRASPORTO DI MATERIALE ELETTRICO                
AI CIVICI MAGAZZINI NELL'AREA                   
URBANA, CON CARICO E SCARICO.                   
ESCLUSO MATERIALE DI RISULTA.				
06.P36.B.02.A	TRASPORTO DI MATERIALE                          
ELETTRICO VARIO                                 
NELL'AREA URBANA, IN                            
CONTENITORI CHIUSI QUALI                        
CASSE, FUSTI, SACCHI, ETC.				
06.P36.B.02.A.010	TRASPORTO CON CARICO/SCARICO DI MATERIALE VARIO	cad	€ 38,30		
06.P36.B.03	OPERE VARIE				
06.P36.B.03.A	ESECUZIONE DI POZZETTI DI                       
ISPEZIONE IN MURATURA DI                        
MATTONI PIENI O IN GETTO DI                     
CALCESTRUZZO, CON CHIUSINO IN                   
GHISA A TENUTA ERMETICA                         
CARREGGIABILE O IN CEMENTO				
06.P36.B.03.A.010	POZZETTO 40X40X90 CM  CHIUSINO 90 KG  CARREGG.	cad	€ 138,00		
06.P36.B.03.A.015	POZZETTO 40X40X90 CM  CHIUSINO 75 KG  CARREGG.	cad	€ 118,00		
06.P36.B.03.A.020	POZZETTO 50X50X90 CM  CHIUSINO 90 KG  CARREGG.	cad	€ 169,00		
06.P36.B.03.A.025	POZZETTO 50X50X90 CM  CHIUSINO 75 KG  CARREGG.	cad	€ 146,00		
06.P36.B.03.A.030	POZZETTO 60X60X90 CM  CHIUSINO 90 KG  CARREGG.	cad	€ 180,00		
06.P36.B.03.A.035	POZZETTO 60X60X90 CM  CHIUSINO 75 KG  CARREGG.	cad	€ 154,00		
06.P36.C	ONERI ACCESSORI				
06.P36.C.01	ONERI ACCESSORI				
06.P36.C.01.A	IN RELAZIONE ALLE OPERE ESEGUITE,               
AL TERMINE DEI LAVORI, LA DITTA ESECUTRICE      
DOVRA' PRESENTARE LE CERTIFICAZIONI E DENUNCE,  
REDATTE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI.        
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI INTENDE      
REDATTA IN CARTA DA BOLLO, CON FIRMA            
AUTENTICATA,I COSTI INDICATI PER LE VARIE       
DENUNCE TENGONO CONTO DELLE EVENTUALI MISURE    
E/O CALCOLAZIONI. LE VOCI SI APPLICANO SOLO     
PER INTERVENTI COMPIUTI DALLA DITTA             
ESECUTRICE, DIRETTAMENTE O TRAMITE PERSONALE    
QUALIFICATO DA ESSA DESIGNATO.				
06.P36.C.01.A.010	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	cad	€ 38,30		
06.P36.C.01.A.015	DENUNCIA IMPIANTO DI TERRA INCLUSE MISURE	cad	€ 38,30		
06.P36.C.01.A.020	DENUNCIA IMPIANTO ANTIFULMINE	cad	€ 76,60		
06.P36.C.01.A.025	DENUNCIA IMP. LUOGHI PERIC.ESPLOS.INCENDIO	cad	€ 76,60		
06.P36.C.01.A.030	DENUNCIA IMPIANTI ASCENSORI	cad	€ 76,60		
06.P36.C.01.A.035	CERTIFICATO USO UTIF	cad	€ 76,60		
06.P36.C.01.B	PRODUZIONE DI ORIGINALI DI DISEGNI SU SUPPORTO  
RIPRODUCIBILE O MAGNETICO.                      
SCHEMI DEI QUADRI CONTENENTI TUTTE LE           
IDENTIFICAZIONI DEI COMPONENTI, LE TARATURE,    
LE UTENZE, ECC., DIMENSIONI DI INGOMBRO         
E VISTE FRONTALI.                               
SCHEMI DELLE DISTRIBUZIONI ELETTRICHE CONTENENTI
TUTTE LE INDICAZIONI RELATIVE AL CABLAGGIO,     
INCLUSO TIPO E SEZIONE DI CAVI E CANALIZZAZIONI,
PERCORSI, ECC.                                  
DISEGNI DIGITALIZZATI FORNITI IN FORMATO DXF, SU
FLOPPY DISK DA 3,5".				
06.P36.C.01.B.010	DISEGNO QUADRI E/O SCHEMI A BLOCCHI	cad	€ 61,30		
06.P36.C.01.B.015	DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI FORMATO A4	cad	€ 46,00		
06.P36.C.01.B.020	DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI FORMATO A3	cad	€ 61,30		
06.P36.C.01.B.025	DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI FORMATO A2	cad	€ 76,60		
06.P36.C.01.B.030	DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI FORMATO A1	cad	€ 92,00		
06.P36.C.01.B.035	DIGITALIZZAZIONE DI DISEGNI FORMATO A0	cad	€ 108,00		
06.P36.C.01.C	MISURE				
06.P36.C.01.C.010	MISURA DELLE TENSIONI DI PASSO E DI CONTATTO	cad	€ 307,00		
06.P36.C.01.C.015	MISURA RESISTENZA DI ISOLAMENTO: QUOTA BASE	cad	€ 76,60		
06.P36.C.01.C.016	MISURA RESISTENZA DI ISOLAMENTO: PER OGNI MISURA	cad	€ 15,40		
06.P36.C.01.C.020	MISURA DEL CONTENUTO ARMONICO	cad	€ 1`149,00		
06.P36.C.01.C.025	MISURA DI ILLUMINAMENTO: QUOTA BASE	cad	€ 76,60		
06.P36.C.01.C.026	MISURA DI ILLUMINAMENTO: PER OGNI MISURA	cad	€ 11,50		
	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE M.T.				
06.P37.A	INTERRUTTORI M.T. IN OLIO RIDOTTO O IN SF6				
06.P37.A.01	INTERRUTTORI M.T. IN OLIO RIDOTTO               
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:                     
TENSIONI NOMINALI 12, 24, 36 KV;                
CORRENTI NOMINALI 400-2500 A ; POLI 3;          
ESECUZIONE FISSA PER INTERNO.				
06.P37.A.01.A	POTERE DI INTERRUZIONE:                         
DA 250 MVA (12.5 KA)                            
A  750 MVA (40 KA)				
06.P37.A.01.A.010	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA, IN= 400 A	cad	€ 2`014,00		
06.P37.A.01.A.015	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA, IN= 630 A	cad	€ 2`042,00		
06.P37.A.01.A.020	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 630 A	cad	€ 2`721,00		
06.P37.A.01.A.025	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 800 A	cad	€ 2`884,00		
06.P37.A.01.A.030	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA, IN=1250 A	cad	€ 3`887,00		
06.P37.A.01.A.035	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 630 A	cad	€ 3`197,00		
06.P37.A.01.A.040	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 800 A	cad	€ 3`343,00		
06.P37.A.01.A.045	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1250 A	cad	€ 4`346,00		
06.P37.A.01.A.050	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1600 A	cad	€ 5`077,00		
06.P37.A.01.A.055	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1250 A	cad	€ 5`633,00		
06.P37.A.01.A.060	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1600 A	cad	€ 6`095,00		
06.P37.A.01.A.065	INTERR. OLIO, VN=12KV, 3P, PI=750 MVA, IN=2000 A	cad	€ 10`155,00		
06.P37.A.01.B	POTERE DI INTERRUZIONE:                         
DA 250 MVA (6.3 KA)                             
A  750 MVA (18 KA)				
06.P37.A.01.B.010	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=250 MVA, IN= 630 A	cad	€ 2`246,00		
06.P37.A.01.B.015	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 400 A	cad	€ 2`721,00		
06.P37.A.01.B.020	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 630 A	cad	€ 2`884,00		
06.P37.A.01.B.025	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=350 MVA, IN= 800 A	cad	€ 3`040,00		
06.P37.A.01.B.030	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 630 A	cad	€ 3`365,00		
06.P37.A.01.B.035	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 800 A	cad	€ 3`499,00		
06.P37.A.01.B.040	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1250 A	cad	€ 4`503,00		
06.P37.A.01.B.045	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1600 A	cad	€ 5`239,00		
06.P37.A.01.B.050	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1250 A	cad	€ 5`523,00		
06.P37.A.01.B.055	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1600 A	cad	€ 6`267,00		
06.P37.A.01.B.060	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=750 MVA, IN=2000 A	cad	€ 10`270,00		
06.P37.A.01.B.065	INTERR. OLIO, VN=24KV, 3P, PI=750 MVA, IN=2500 A	cad	€ 12`238,00		
06.P37.A.01.C	POTERE DI INTERRUZIONE:                         
DA 500 MVA (8 KA)                               
A 1500 MVA (25 KA)				
06.P37.A.01.C.010	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=500 MVA, IN= 800 A	cad	€ 4`490,00		
06.P37.A.01.C.015	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1250 A	cad	€ 5`517,00		
06.P37.A.01.C.020	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=500 MVA, IN=1600 A	cad	€ 6`267,00		
06.P37.A.01.C.025	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=750 MVA, IN= 800 A	cad	€ 5`802,00		
06.P37.A.01.C.030	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1250 A	cad	€ 6`847,00		
06.P37.A.01.C.035	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=750 MVA, IN=1600 A	cad	€ 7`542,00		
06.P37.A.01.C.040	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=1000 MVA,IN=1250 A	cad	€ 7`542,00		
06.P37.A.01.C.045	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=1000 MVA,IN=1600 A	cad	€ 8`241,00		
06.P37.A.01.C.050	INTERR. OLIO, VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA,IN=1600 A	cad	€ 8`930,00		
06.P37.A.01.D	RIFERITI AGLI INTERRUTTORI PER                  
M.T. IN OLIO RIDOTTO                            
DESCRITTI NEI PRECEDENTI                        
SUBARTICOLI.				
06.P37.A.01.D.010	CARRELLO DI SOSTEGNO	cad	€ 161,00		
06.P37.A.01.D.015	RELE' MASSIMA CORR., RITARDATORE FLUIDODINAMICO	cad	€ 108,00		
06.P37.A.01.D.020	RELE' MASSIMA CORR., RITARDATORE OROLOGERIA	cad	€ 156,00		
06.P37.A.01.D.025	RELE' MINIMA TENSIONE INSTANTANEO	cad	€ 63,80		
06.P37.A.01.D.030	RELE' MINIMA TENSIONE RITARDATO	cad	€ 124,00		
06.P37.A.01.D.035	BLOCCO A CHIAVE	cad	€ 63,80		
06.P37.A.01.D.040	CONTAMANOVRE	cad	€ 37,40		
06.P37.A.01.D.045	COMANDO ELETTRICO (MOTORE + BA + BC + AUX.)	cad	€ 726,00		
06.P37.A.01.D.050	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)	cad	€ 16,70		
06.P37.A.01.D.055	BOBINA DI APERTURA CON CONTATTO	cad	€ 63,80		
06.P37.A.01.D.060	ACCESSORI PER RELE FIR, TIBB, ALTRI 2 POLI	cad	€ 75,90		
06.P37.A.01.D.065	ACCESSORI PER RELE FIR, TIBB, ALTRI 3 POLI	cad	€ 105,00		
06.P37.A.02	INTERRUTTORI M.T. IN SF6.                       
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:                     
TENSIONI NOMINALI 12, 24, 36 KV;                
CORRENTI NOMINALI 630-3000 A; POLI 3;           
ESECUZIONE FISSA PER INTERNO.				
06.P37.A.02.A	POTERE DI INTERRUZIONE:                         
DA 250 MVA (12.5 KA) A 850 MVA (40 KA)				
06.P37.A.02.A.010	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA,  IN= 630 A	cad	€ 4`961,00		
06.P37.A.02.A.012	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA,  IN= 800 A	cad	€ 5`454,00		
06.P37.A.02.A.014	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA,  IN=1250 A	cad	€ 5`454,00		
06.P37.A.02.A.016	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=250 MVA,  IN=1600 A	cad	€ 6`267,00		
06.P37.A.02.A.018	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA,  IN= 630 A	cad	€ 5`344,00		
06.P37.A.02.A.020	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA,  IN= 800 A	cad	€ 5`762,00		
06.P37.A.02.A.022	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA,  IN=1250 A	cad	€ 5`762,00		
06.P37.A.02.A.024	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=350 MVA,  IN=1600 A	cad	€ 6`554,00		
06.P37.A.02.A.026	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA,  IN= 630 A	cad	€ 6`382,00		
06.P37.A.02.A.028	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA,  IN= 800 A	cad	€ 6`904,00		
06.P37.A.02.A.030	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA,  IN=1250 A	cad	€ 6`904,00		
06.P37.A.02.A.032	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA,  IN=1600 A	cad	€ 7`712,00		
06.P37.A.02.A.034	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=500 MVA,  IN=2500 A	cad	€ 8`815,00		
06.P37.A.02.A.036	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=600 MVA,  IN= 800 A	cad	€ 8`011,00		
06.P37.A.02.A.038	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=600 MVA,  IN=1250 A	cad	€ 8`011,00		
06.P37.A.02.A.040	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=600 MVA,  IN=1600 A	cad	€ 8`815,00		
06.P37.A.02.A.042	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=600 MVA,  IN=2500 A	cad	€ 10`033,00		
06.P37.A.02.A.044	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=600 MVA,  IN=3150 A	cad	€ 11`197,00		
06.P37.A.02.A.046	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=850 MVA,  IN= 800 A	cad	€ 10`385,00		
06.P37.A.02.A.048	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=850 MVA,  IN=1250 A	cad	€ 10`385,00		
06.P37.A.02.A.050	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=850 MVA,  IN=1600 A	cad	€ 11`197,00		
06.P37.A.02.A.052	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=850 MVA,  IN=2500 A	cad	€ 12`414,00		
06.P37.A.02.A.054	INTERR. SF6, VN=12KV, 3P, PI=850 MVA,  IN=3150 A	cad	€ 12`476,00		
06.P37.A.02.B	POTERE DI INTERRUZIONE:                         
DA 500 MVA (12.5 KA) A 1000 MVA (25 KA)				
06.P37.A.02.B.010	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA,  IN= 630 A	cad	€ 5`859,00		
06.P37.A.02.B.015	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA,  IN= 800 A	cad	€ 6`325,00		
06.P37.A.02.B.020	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA,  IN=1250 A	cad	€ 6`325,00		
06.P37.A.02.B.025	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=500 MVA,  IN=1600 A	cad	€ 7`134,00		
06.P37.A.02.B.030	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=650 MVA,  IN= 630 A	cad	€ 6`439,00		
06.P37.A.02.B.035	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=650 MVA,  IN= 800 A	cad	€ 6`847,00		
06.P37.A.02.B.040	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=650 MVA,  IN=1250 A	cad	€ 6`847,00		
06.P37.A.02.B.045	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=650 MVA,  IN=1600 A	cad	€ 7`657,00		
06.P37.A.02.B.050	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=800 MVA,  IN= 630 A	cad	€ 6`439,00		
06.P37.A.02.B.055	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=800 MVA,  IN= 800 A	cad	€ 6`847,00		
06.P37.A.02.B.060	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=800 MVA,  IN=1250 A	cad	€ 6`847,00		
06.P37.A.02.B.065	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=800 MVA,  IN=1600 A	cad	€ 7`657,00		
06.P37.A.02.B.070	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=1000 MVA,  IN=800 A	cad	€ 9`512,00		
06.P37.A.02.B.075	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=1250 A	cad	€ 9`512,00		
06.P37.A.02.B.080	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=1600 A	cad	€ 10`331,00		
06.P37.A.02.B.085	INTERR. SF6, VN=24KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=2500 A	cad	€ 11`717,00		
06.P37.A.02.C	POTERE DI INTERRUZIONE:                         
DA 750 MVA (12.5 KA) A 1500 MVA (25 KA)				
06.P37.A.02.C.010	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI= 750 MVA, IN= 800 A	cad	€ 7`134,00		
06.P37.A.02.C.015	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI= 750 MVA, IN=1250 A	cad	€ 7`134,00		
06.P37.A.02.C.020	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI= 750 MVA, IN=1600 A	cad	€ 7`950,00		
06.P37.A.02.C.025	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1000 MVA, IN= 800 A	cad	€ 8`179,00		
06.P37.A.02.C.030	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=1250 A	cad	€ 8`179,00		
06.P37.A.02.C.035	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1000 MVA, IN=1600 A	cad	€ 8`999,00		
06.P37.A.02.C.040	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1250 MVA, IN= 800 A	cad	€ 10`852,00		
06.P37.A.02.C.045	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1250 MVA, IN=1250 A	cad	€ 10`852,00		
06.P37.A.02.C.050	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1250 MVA, IN=1600 A	cad	€ 11`664,00		
06.P37.A.02.C.055	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA, IN= 800 A	cad	€ 12`820,00		
06.P37.A.02.C.060	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA, IN=1250 A	cad	€ 12`820,00		
06.P37.A.02.C.065	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA, IN=1600 A	cad	€ 13`640,00		
06.P37.A.02.C.070	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA, IN=2500 A	cad	€ 15`547,00		
06.P37.A.02.C.075	INTERR. SF6 ,VN=36KV, 3P, PI=1500 MVA, IN=3000 A	cad	€ 16`534,00		
06.P37.A.02.D	RIFERITI AGLI INTERRUTTORI PER M.T. IN SF6      
DESCRITTI NEI PRECEDENTI SUBARTICOLI.				
06.P37.A.02.D.010	RELE' MINIMA TENSIONE	cad	€ 63,80		
06.P37.A.02.D.015	RELE' MINIMA TENSIONE RITARDATORE MECCANICO	cad	€ 124,00		
06.P37.A.02.D.020	BLOCCO A CHIAVE	cad	€ 63,80		
06.P37.A.02.D.025	CONTAMANOVRE	cad	€ 37,40		
06.P37.A.02.D.030	COMPLESSO TRE PRESSOSTATI, PER INTERR.IN SF6	cad	€ 340,00		
06.P37.A.02.D.035	CARRELLO DI SOSTEGNO	cad	€ 206,00		
06.P37.A.02.D.040	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)	cad	€ 16,70		
06.P37.A.02.D.045	BOBINA DI APERTURA CON CONTATTO	cad	€ 63,80		
06.P37.A.02.D.050	COMANDO ELETTRICO (MOTORE + BA + BC + AUX.)	cad	€ 668,00		
06.P37.B	INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI				
06.P37.B.01	INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI        
A SCORRIMENTO RETTILINEO IN ESECUZIONE DA QUADRO
V N. 12 - 24 KV;I N. 400 - 630; I BREV. 12.5 KA 
POTERE DI CHIUSURA 31.5 KA;                     
POTERE DI INTERRUZIONE DA 400 A 630 A;          
POLI 3;                                         
ESECUZIONE FISSA PER INTERNO.                   
COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA          
SEGREGAZIONE METALLICA; SEZIONATORE TERRA INF.; 
TELAIO PORTAFUSIBILI                            
DISPOSITIVO APERTURA PER SCATTO FUSIBILI				
06.P37.B.01.A	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 12 KV				
06.P37.B.01.A.010	SEZ. MANOVRA, VN=12KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 400 A	cad	€ 964,00		
06.P37.B.01.A.015	SEZ. MANOVRA, VN=12KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 630 A	cad	€ 1`022,00		
06.P37.B.01.B	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 24 KV				
06.P37.B.01.B.010	SEZ. MANOVRA, VN=24KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 400 A	cad	€ 964,00		
06.P37.B.01.B.015	SEZ. MANOVRA, VN=24KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 630 A	cad	€ 1`022,00		
06.P37.B.01.C	RIFERITI AGLI INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-     
SEZIONATORI DESCRITTI NEI                       
PRECEDENTI ARTICOLI.				
06.P37.B.01.C.010	COLTELLI DI TERRA SUPERIORI CON INTERBLOCCO	cad	€ 139,00		
06.P37.B.01.C.015	BLOCCO A CHIAVE	cad	€ 28,10		
06.P37.B.01.C.020	BOBINA DI SGANCIO	cad	€ 84,30		
06.P37.B.01.C.025	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)	cad	€ 21,40		
06.P37.B.01.C.030	GRUPPO DERIVAT. CAP./RES. CON CASS. LAMP. SEGN.	cad	€ 197,00		
06.P37.B.01.C.035	LEVA PER MANOVRA	cad	€ 11,50		
06.P37.B.01.C.040	COMANDO ELETTRICO (MOT.+BA+BC+AUX.)	cad	€ 668,00		
06.P37.B.02	INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI        
SCORRIMENTO RETTILINEO IN ESECUZIONE DA QUADRO  
V N. 12 - 24KV; I N. 400 - 630; I BREV. 12.5 KA 
POTERE DI CHIUSURA 31.5 KA;                     
POTERE DI INTERRUZIONE DA 400 A 630 A;          
POLI 3;                                         
ESECUZIONE FISSA PER INTERNO.                   
COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA.         
SEGREGAZIONE METALLICA;				
06.P37.B.02.A	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 12 KV				
06.P37.B.02.A.010	SEZ. MANOVRA VN=12 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 400 A	cad	€ 830,00		
06.P37.B.02.A.015	SEZ. MANOVRA VN=12 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 630 A	cad	€ 888,00		
06.P37.B.02.B	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 24 KV				
06.P37.B.02.B.010	SEZ. MANOVRA VN=24 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 400 A	cad	€ 830,00		
06.P37.B.02.B.015	SEZ. MANOVRA VN=24 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 630 A	cad	€ 888,00		
06.P37.B.02.C	RIFERITI AGLI INTERRUTTORI M.T. DI              
DI MANOVRA-SEZIONATORI DESCRITTI NEI            
PRECEDENTI ARTICOLI.				
06.P37.B.02.C.010	COLTELLI DI TERRA SUPERIORI CON INTERBLOCCO	cad	€ 139,00		
06.P37.B.02.C.015	COLTELLI DI TERRA INFERIORI CON INTERBLOCCO	cad	€ 139,00		
06.P37.B.02.C.020	BLOCCO A CHIAVE	cad	€ 28,10		
06.P37.B.02.C.025	BOBINA DI SGANCIO IN C.A.	cad	€ 84,30		
06.P37.B.02.C.030	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)	cad	€ 21,40		
06.P37.B.02.C.035	GRUPPO DERIVAT. CAP./RES. CON CASS. LAMP. SEGN.	cad	€ 197,00		
06.P37.B.02.C.040	LEVA PER MANOVRA	cad	€ 11,50		
06.P37.B.02.C.045	COMANDO ELETTRICO (MOT.+BA+BC+AUX.)	cad	€ 668,00		
06.P37.B.03	INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI ROTATIV
V N.24 KV; I N. 400 - 630; I BREV. 12.5 KA      
POTERE DI CHIUSURA 31.5 KA;                     
POTERE DI INTERRUZIONE DA 400 A 630 A;          
POLI 3;                                         
ESECUZ. FISSA PER INTERNO SU TELAIO A CASSETTO. 
COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA.         
SEGREGAZIONE METALLICA;				
06.P37.B.03.A	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONAT.24 KV, ROTATIVI				
06.P37.B.03.A.010	SEZ. MANOVRA VN=24 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 400 A	cad	€ 1`346,00		
06.P37.B.03.A.015	SEZ. MANOVRA VN=24 KV, 3P, PC=31.5 KA, IN= 630 A	cad	€ 1`515,00		
06.P37.B.03.B	RIFERITI AGLI INTERRUTTORI M.T.                 
DI MANOVRA-SEZIONATORI DESCRITTI NEL            
PRECEDENTE ARTICOLO.				
06.P37.B.03.B.010	TELAIO PORTAFUSIBILI CON DISP. AP. SCATTO FUS.	cad	€ 169,00		
06.P37.B.03.B.015	TELAIO PORTAFUSIBILI SENZA DISP. AP. SCATTO FUS.	cad	€ 141,00		
06.P37.B.03.B.020	SEZ. TERRA CON ASTE RINVIO E SUPPORTI PER FUS.	cad	€ 169,00		
06.P37.B.03.B.025	SEZ. TERRA COMPLETO DI ASTE DI RINVIO	cad	€ 139,00		
06.P37.B.03.B.030	GRUPPO DERIVAT. CAP./RES. CON CASS. LAMP. SEGN.	cad	€ 197,00		
06.P37.B.03.B.035	BLOCCO A CHIAVE	cad	€ 28,10		
06.P37.B.03.B.040	BOBINA DI SGANCIO	cad	€ 84,30		
06.P37.B.03.B.045	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)	cad	€ 21,40		
06.P37.B.03.B.050	COMANDO ELETTRICO (MOT.+BA+BC+AUX.)	cad	€ 900,00		
06.P37.B.03.B.055	LEVA PER MANOVRA	cad	€ 11,50		
06.P37.B.04	INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-SEZIONATORI        
A SCORRIMENTO RETTILINEO                        
V N. 12 - 24 KV; I N. 400 - 630; I BREV. 12.5 KA
POTERE DI CHIUSURA 31.5 KA;                     
POTERE DI INTERRUZIONE DA 400 A 630 A;          
POLI 3;                                         
ESECUZIONE FISSA PER INTERNO.                   
MONTAGGIO A PARETE                              
COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA          
DIRETTO E/O RINVIATO				
06.P37.B.04.A	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 12 KV				
06.P37.B.04.A.010	SEZ. MAN. SENZA C.T.,   VN= 12 KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 586,00		
06.P37.B.04.A.015	SEZ. MAN. CON C.T.,     VN= 12 KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 633,00		
06.P37.B.04.A.020	SEZ. MAN. C/PORTAFUS.,  VN= 12 KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 645,00		
06.P37.B.04.A.025	SEZ. MAN. C/PORTAFUS.E C.T.,VN=12KV,3P,IN= 400 A	cad	€ 680,00		
06.P37.B.04.A.030	SEZ. MAN. SENZA C.T.,   VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 633,00		
06.P37.B.04.A.035	SEZ. MAN. CON C.T.,     VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 680,00		
06.P37.B.04.A.040	SEZ. MAN. C/PORTAFUS.,  VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 691,00		
06.P37.B.04.A.045	SEZ. MAN. C/PORTAFUS.E C.T.,VN=12KV,3P,IN= 630 A	cad	€ 726,00		
06.P37.B.04.B	INTERRUTTORI DI MANOVRA-SEZIONATORI, 24 KV				
06.P37.B.04.B.010	SEZ. MAN. SENZA C.T.,   VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 615,00		
06.P37.B.04.B.015	SEZ. MAN. CON C.T.,     VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 668,00		
06.P37.B.04.B.020	SEZ. MAN. C/PORTAFUS.,  VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 674,00		
06.P37.B.04.B.025	SEZ. MAN. C/PORTAFUS.E C.T.,VN=24KV,3P,IN= 400 A	cad	€ 714,00		
06.P37.B.04.B.030	SEZ. MAN. SENZA C.T.,   VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 661,00		
06.P37.B.04.B.035	SEZ. MAN. CON C.T.,     VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 714,00		
06.P37.B.04.B.040	SEZ. MAN. C/PORTAFUS.,  VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 726,00		
06.P37.B.04.B.045	SEZ. MAN. C/PORTAFUS.E C.T.,VN=24KV,3P,IN= 630 A	cad	€ 760,00		
06.P37.B.04.C	ACCESSORI PER INTERRUTTORI M.T. DI MANOVRA-     
SEZIONATORI DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI   
PER COMANDO DIRETTO E/O RINVIATO				
06.P37.B.04.C.010	MANOVRA RINVIATA DA PARETE	cad	€ 58,10		
06.P37.B.04.C.015	BLOCCO A CHIAVE	cad	€ 28,10		
06.P37.B.04.C.020	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)	cad	€ 21,40		
06.P37.B.04.C.025	BOBINA DI SGANCIO	cad	€ 84,30		
06.P37.B.04.C.030	COMANDO ELETTRICO (MOT.+BA+BC+AUX.)	cad	€ 668,00		
06.P37.B.04.C.035	PROLUNGA CON MANICOTTO	cad	€ 27,50		
06.P37.B.04.C.040	SUPPORTO SOSTEGNO PROLUNGA	cad	€ 16,70		
06.P37.B.04.C.045	LEVA DI COMANDO	cad	€ 12,80		
06.P37.C	SEZIONATORI M.T.				
06.P37.C.01	SEZIONATORI M.T. ROTATIVI V N. 24 KV;           
I N. 400 - 800; I BREV. 12.5 - 20 KA;           
POLI 3;                                         
ESECUZ. FISSA PER INTERNO SU TELAIO A CASSETTO  
COMANDO MANUALE DIRETTO.                        
SEGREGAZIONE METALLICA.				
06.P37.C.01.A	SEZIONATORI M.T. 24 KV, ROTATIVI				
06.P37.C.01.A.010	SEZ. MT VN=24 KV, 3P, I BREVE 12.5 KA, IN= 400 A	cad	€ 900,00		
06.P37.C.01.A.015	SEZ. MT VN=24 KV, 3P, I BREVE 16   KA, IN= 630 A	cad	€ 952,00		
06.P37.C.01.A.020	SEZ. MT VN=24 KV, 3P, I BREVE 20   KA, IN= 800 A	cad	€ 1`010,00		
06.P37.C.01.B	RIFERITI AI SEZIONATORI M.T.                    
DESCRITTI NEL PRECEDENTE ARTICOLO.				
06.P37.C.01.B.010	TELAIO PORTAFUSIBILI SENZA DISPOSITIVO DI AP.	cad	€ 141,00		
06.P37.C.01.B.015	SEZ. TERRA COMPLETO DI ASTE DI RINVIO	cad	€ 139,00		
06.P37.C.01.B.020	GRUPPO DERIVAT. CAP./RES. CON CASS. LAMP. SEGN.	cad	€ 197,00		
06.P37.C.01.B.025	BLOCCO A CHIAVE	cad	€ 28,10		
06.P37.C.01.B.030	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)	cad	€ 21,40		
06.P37.C.01.B.035	LEVA PER MANOVRA	cad	€ 11,50		
06.P37.C.02	SEZIONATORI M.T. A CERNIERA                     
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:                     
TENSIONI NOMINALI 12, 24, 36 KV;                
CORRENTI NOMINALI 400 - 1500 A;                 
POLI 3;                                         
ESECUZIONE FISSA PER INTERNO.                   
MONTAGGIO A PARETE                              
COMANDO DI SGANCIO TRAMITE FIORETTO.				
06.P37.C.02.A	SEZIONATORI 12 KV				
06.P37.C.02.A.010	SEZ. M.T., CON C.T.,   VN= 12KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 226,00		
06.P37.C.02.A.015	SEZ. M.T., CON C.T.,   VN= 12KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 259,00		
06.P37.C.02.A.020	SEZ. M.T., CON C.T.,   VN= 12KV, 3P, IN=1000 A	cad	€ 987,00		
06.P37.C.02.A.025	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 12KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 181,00		
06.P37.C.02.A.030	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 12KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 202,00		
06.P37.C.02.A.035	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 12KV, 3P, IN=1000 A	cad	€ 830,00		
06.P37.C.02.A.040	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 12KV, 3P, IN=1500 A	cad	€ 1`201,00		
06.P37.C.02.A.045	SEZ. MESSA A TERRA,    VN= 12KV, 3P, IN= 300 A	cad	€ 148,00		
06.P37.C.02.B	SEZIONATORI 24 KV				
06.P37.C.02.B.010	SEZ. M.T., CON C.T.,   VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 261,00		
06.P37.C.02.B.015	SEZ. M.T., CON C.T.,   VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 308,00		
06.P37.C.02.B.020	SEZ. M.T., CON C.T.,   VN= 24 KV, 3P, IN=1000 A	cad	€ 1`050,00		
06.P37.C.02.B.025	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 209,00		
06.P37.C.02.B.030	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 237,00		
06.P37.C.02.B.035	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 24 KV, 3P, IN=1000 A	cad	€ 923,00		
06.P37.C.02.B.040	SEZ. MESSA A TERRA,    VN= 24 KV, 3P, IN= 300 A	cad	€ 161,00		
06.P37.C.02.C	SEZIONATORI 36 KV				
06.P37.C.02.C.010	SEZ. M.T., CON C.T.,   VN= 36 KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 364,00		
06.P37.C.02.C.015	SEZ. M.T., CON C.T.,   VN= 36 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 395,00		
06.P37.C.02.C.020	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 36 KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 301,00		
06.P37.C.02.C.025	SEZ. M.T., SENZA C.T., VN= 36 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 334,00		
06.P37.C.02.C.030	SEZ. MESSA A TERRA,    VN= 36 KV, 3P, IN= 300 A	cad	€ 223,00		
06.P37.C.02.D	RIFERITI AI SEZIONATORI M.T.                    
            DESCRITTI                           
NEI PRECEDENTI ARTICOLI                         
  PER COMANDO RINVIATO.				
06.P37.C.02.D.010	COM. A MANO A LEVA ASP. - SEMPLICE	cad	€ 37,40		
06.P37.C.02.D.015	COM. A MANO A LEVA ASP. - DOPPIO	cad	€ 61,50		
06.P37.C.02.D.020	INTERBLOCCO PER COMANDO DOPPIO	cad	€ 8,73		
06.P37.C.02.D.025	BLOCCO ELETTROMECCANICO	cad	€ 126,00		
06.P37.C.02.D.030	BLOCCO MECCANICO A CHIAVE	cad	€ 95,80		
06.P37.C.02.D.035	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)	cad	€ 18,70		
06.P37.C.02.D.040	ASTE DI RINVIO	cad	€ 6,05		
06.P37.C.02.D.045	SUPPORTO CON LEVA DOPPIA PER RINVIO	cad	€ 30,80		
06.P37.C.02.D.050	MANICOTTO PER PROLUNGAMENTO ALBERO	cad	€ 11,50		
06.P37.C.02.D.055	LEVA DI COMANDO	cad	€ 11,50		
06.P37.C.03	SEZIONATORI M.T. A SCORRIMENTO                  
RETTILINEO   V N. 12 - 24                       
KV; I N. 400 - 630 A                            
 POLI 3;                                        
 ESECUZIONE                                     
FISSA PER INTERNO; MONTAGGIO A                  
PARETE COMANDO DIRETTO E/O                      
RINVIATO				
06.P37.C.03.A	SEZIONATORI M.T. 12 KV				
06.P37.C.03.A.010	SEZ. SENZA C.T.,    VN= 12 KV, 3P, IN= 400A	cad	€ 427,00		
06.P37.C.03.A.015	SEZ. CON C.T.,      VN= 12 KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 476,00		
06.P37.C.03.A.020	SEZ. CON PORTAFUS., VN= 12 KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 511,00		
06.P37.C.03.A.025	SEZ. CON PORTAFUS. E C.T., VN=12 KV, 3P, IN=400A	cad	€ 546,00		
06.P37.C.03.A.030	SEZ. SENZA C.T.,    VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 476,00		
06.P37.C.03.A.035	SEZ. CON C.T.,      VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 524,00		
06.P37.C.03.A.040	SEZ. CON PORTAFUS., VN= 12 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 560,00		
06.P37.C.03.A.045	SEZ. CON PORTAFUS. E C.T., VN=12 KV, 3P, IN=630A	cad	€ 592,00		
06.P37.C.03.B	SEZIONATORI M.T. 24 KV				
06.P37.C.03.B.010	SEZ. SENZA C.T.,    VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 451,00		
06.P37.C.03.B.015	SEZ. CON C.T.,      VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 503,00		
06.P37.C.03.B.020	SEZ. CON PORTAFUS., VN= 24 KV, 3P, IN= 400 A	cad	€ 537,00		
06.P37.C.03.B.025	SEZ. CON PORTAFUS. E C.T., VN=24 KV, 3P, IN=400A	cad	€ 574,00		
06.P37.C.03.B.030	SEZ. SENZA C.T.,    VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 499,00		
06.P37.C.03.B.035	SEZ. CON C.T.,      VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 550,00		
06.P37.C.03.B.040	SEZ. CON PORTAFUS., VN= 24 KV, 3P, IN= 630 A	cad	€ 586,00		
06.P37.C.03.B.045	SEZ. CON PORTAFUS. E C.T., VN=24 KV, 3P, IN=630A	cad	€ 622,00		
06.P37.C.03.C	RIFERITI AI SEZIONATORI M.T.                    
            DESCRITTI                           
NEI PRECEDENTI ARTICOLI                         
  PER COMANDO DIRETTO                           
E/O RINVIATO				
06.P37.C.03.C.010	MANOVRA RINVIATA DA PARETE	cad	€ 58,10		
06.P37.C.03.C.015	BLOCCO A CHIAVE	cad	€ 30,80		
06.P37.C.03.C.020	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)	cad	€ 21,40		
06.P37.C.03.C.025	PROLUNGA CON MANICOTTO	cad	€ 27,50		
06.P37.C.03.C.030	SUPPORTO SOSTEGNO PROLUNGA	cad	€ 16,70		
06.P37.C.03.C.035	LEVA DI COMANDO	cad	€ 12,80		
06.P37.D	FUSIBILI E PORTAFUSIBILI M.T.				
06.P37.D.01	FUSIBILI M.T.                                   
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:                     
TENSIONI NOMINALI 12, 24, 36 KV;                
CORRENTI NOMINALI 2-160 A;                      
POTERE DI INTERRUZIONE 20-50 A.                 
FUSIBILI LIMITATORI AD ALTO POTERE              
D'INTERRUZIONE PROVVISTI DI INDICATORE DI       
FUSIONE E PERCUSSORE				
06.P37.D.01.A	FUSIBILI 12 KV				
06.P37.D.01.A.010	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN=   2 A	cad	€ 24,70		
06.P37.D.01.A.015	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN=   6 A	cad	€ 24,70		
06.P37.D.01.A.020	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN=  10 A	cad	€ 25,30		
06.P37.D.01.A.025	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN=  16 A	cad	€ 25,30		
06.P37.D.01.A.030	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN=  20 A	cad	€ 27,00		
06.P37.D.01.A.035	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN=  25 A	cad	€ 30,80		
06.P37.D.01.A.040	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN=  30 A	cad	€ 35,40		
06.P37.D.01.A.045	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN=  40 A	cad	€ 44,90		
06.P37.D.01.A.050	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN=  63 A	cad	€ 47,70		
06.P37.D.01.A.055	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 100 A	cad	€ 61,50		
06.P37.D.01.A.060	FUSIBILI M.T., VN=12 KV, PI=50 KA, IN= 160 A	cad	€ 67,30		
06.P37.D.01.B	FUSIBILI 24 KV				
06.P37.D.01.B.010	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN=   2 A	cad	€ 30,30		
06.P37.D.01.B.015	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN=   6 A	cad	€ 30,30		
06.P37.D.01.B.020	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN=  10 A	cad	€ 30,80		
06.P37.D.01.B.025	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN=  16 A	cad	€ 32,10		
06.P37.D.01.B.030	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN=  20 A	cad	€ 35,90		
06.P37.D.01.B.035	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN=  25 A	cad	€ 40,40		
06.P37.D.01.B.040	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN=  30 A	cad	€ 48,20		
06.P37.D.01.B.045	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN=  40 A	cad	€ 53,80		
06.P37.D.01.B.050	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN=  63 A	cad	€ 67,30		
06.P37.D.01.B.055	FUSIBILI M.T., VN=24 KV, PI=25 KA, IN= 100 A	cad	€ 91,20		
06.P37.D.01.C	FUSIBILI 36 KV				
06.P37.D.01.C.010	FUSIBILI M.T., VN=36 KV, PI=20 KA, IN=   6 A	cad	€ 53,30		
06.P37.D.01.C.015	FUSIBILI M.T., VN=36 KV, PI=20 KA, IN=  10 A	cad	€ 53,30		
06.P37.D.01.C.020	FUSIBILI M.T., VN=36 KV, PI=20 KA, IN=  16 A	cad	€ 56,10		
06.P37.D.01.C.025	FUSIBILI M.T., VN=36 KV, PI=20 KA, IN=  25 A	cad	€ 70,10		
06.P37.D.01.C.030	FUSIBILI M.T., VN=36 KV, PI=20 KA, IN=  40 A	cad	€ 81,20		
06.P37.D.02	PORTAFUSIBILI M.T.                              
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:                     
TENSIONI NOMINALI 12 - 24 - 36 KV               
ESECUZIONE SU TELAIO CON ISOLATORI IN RESINA    
E/O PORCELLANA COMPLETI DI PINZE PORTAFUSIBILE				
06.P37.D.02.A	PORTAFUSIBILI 12 KV				
06.P37.D.02.A.010	PORTAF. MT, VN= 12 KV, UNIPOLARE	cad	€ 59,30		
06.P37.D.02.A.015	PORTAF. MT, VN= 12 KV, TRIPOLARE	cad	€ 139,00		
06.P37.D.02.B	PORTAFUSIBILI 24 KV				
06.P37.D.02.B.010	PORTAF. MT, VN= 24 KV, UNIPOLARE	cad	€ 69,60		
06.P37.D.02.B.015	PORTAF. MT, VN= 24 KV, TRIPOLARE	cad	€ 188,00		
06.P37.D.02.C	PORTAFUSIBILI 36 KV				
06.P37.D.02.C.010	PORTAF. MT, VN= 36 KV, UNIPOLARE	cad	€ 84,30		
06.P37.D.02.C.015	PORTAF. MT, VN= 36 KV, TRIPOLARE	cad	€ 236,00		
06.P37.D.02.D	RIFERITI AI PORTAFUSIBILI                       
NEI PRECEDENTI ARTICOLI				
06.P37.D.02.D.010	DISPOS. SEGN. SCATTO FUSIBILE UNIPOLARE	cad	€ 50,80		
06.P37.D.02.D.015	DISPOS. SEGN. SCATTO FUSIBILE TRIPOLARE	cad	€ 67,30		
06.P37.E	TRASFORMATORI DI MISURA ED AUSILIARI M.T.				
06.P37.E.01	TRASFORMATORI DI TENSIONE M.T. IN RESINA        
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:                     
TENSIONI NOM. DI ISOLAMENTO 12 - 24 - 36 KV     
ESENTI SCARICHE PARZIALI                        
FREQUENZA 50 HZ                                 
1 AVVOLG.PRIMARIO - 1 AVVOLG. SECONDARIO        
ESECUZIONE PER INTERNO				
06.P37.E.01.A	TRASFORMATORI DI TENSIONE M.T. IN RESINA        
I2 POLI PRIMARI				
06.P37.E.01.A.010	TRASF. TENS. MT, 10000/100 V,  50 VA, CL.0.5	cad	€ 661,00		
06.P37.E.01.A.015	TRASF. TENS. MT, 12000/100 V,  50 VA, CL.0.5	cad	€ 661,00		
06.P37.E.01.A.020	TRASF. TENS. MT, 15000/100 V,  50 VA, CL.0.5	cad	€ 661,00		
06.P37.E.01.A.025	TRASF. TENS. MT, 20000/100 V,  50 VA, CL.0.5	cad	€ 708,00		
06.P37.E.01.A.030	TRASF. TENS. MT, 22000/100 V,  50 VA, CL.0.5	cad	€ 708,00		
06.P37.E.01.A.035	TRASF. TENS. MT, 30000/100 V,  50 VA, CL.0.5	cad	€ 1`387,00		
06.P37.E.01.A.040	TRASF. TENS. MT, 33000/100 V,  50 VA, CL.0.5	cad	€ 1`387,00		
06.P37.E.01.B	TRASFORMATORI DI TENSIONE M.T. IN RESINA        
1 POLO PRIMARIO				
06.P37.E.01.B.010	TRASF. TENS. MT, 10000/100 V,  50 VA, CL.0.5	cad	€ 638,00		
06.P37.E.01.B.015	TRASF. TENS. MT, 12000/100 V,  50 VA, CL.0.5	cad	€ 638,00		
06.P37.E.01.B.020	TRASF. TENS. MT, 15000/100 V,  50 VA, CL.0.5	cad	€ 638,00		
06.P37.E.01.B.025	TRASF. TENS. MT, 20000/100 V,  50 VA, CL.0.5	cad	€ 697,00		
06.P37.E.01.B.030	TRASF. TENS. MT, 22000/100 V,  50 VA, CL.0.5	cad	€ 697,00		
06.P37.E.01.B.035	TRASF. TENS. MT, 30000/100 V,  50 VA, CL.0.5	cad	€ 1`306,00		
06.P37.E.01.B.040	TRASF. TENS. MT, 33000/100 V,  50 VA, CL.0.5	cad	€ 1`306,00		
06.P37.E.01.C	RIFERITE AI TRASFORMATORI DI TENSIONE M.T.      
DESCRITTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI				
06.P37.E.01.C.010	AGGIUNTA N. 1 AVV. SEC. PER TV 10-12 KV PRIMARI	cad	€ 77,40		
06.P37.E.01.C.015	AGGIUNTA N. 1 AVV. SEC. PER TV 15 KV PRIMARI	cad	€ 77,40		
06.P37.E.01.C.020	AGGIUNTA N. 1 AVV. SEC. PER TV 20-22 KV PRIMARI	cad	€ 77,40		
06.P37.E.01.C.025	AGGIUNTA N. 1 AVV. SEC. PER TV 30-33 KV PRIMARI	cad	€ 77,40		
06.P37.E.01.C.030	COPRIMORSETTI SIGILLABILI SUL SECONDARIO	cad	€ 12,40		
06.P37.E.02	TRASFORMATORI DI CORRENTE M.T. IN RESINA        
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:                     
TENSIONI NOMINALI DI ISOLAMENTO 12 - 24 - 36 KV 
CORRENTI NOMINALI PRIMARIE 50 - 2500 A          
CORRENTE NOMINALE SECONDARIA 5 A                
FREQUENZA 50 HZ                                 
CORRENTE NOMINALE TERMICA I TER.8 - 40 A        
1 AVVOLG. PRIMARIO - 1 AVVOLG. SECONDARIO       
PRESTAZIONE 20 VA CL. 0.5 O 10 VA 5P10          
ESECUZIONE PER INTERNO				
06.P37.E.02.A	TRASFORMATORI DI CORRENTE 12 KV                 
- I TER. 20 KA				
06.P37.E.02.A.010	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   10/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 1`422,00		
06.P37.E.02.A.015	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   15/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 1`039,00		
06.P37.E.02.A.020	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   30/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 656,00		
06.P37.E.02.A.025	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   50/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 604,00		
06.P37.E.02.A.030	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  100/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 459,00		
06.P37.E.02.A.035	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  150/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 441,00		
06.P37.E.02.A.040	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  200/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.A.045	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  400/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.A.050	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  600/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.A.055	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  800/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.A.060	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.A.065	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.A.070	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.A.075	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.A.080	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.B	TRASFORMATORI DI CORRENTE 12 KV                 
- I TER. 25 KA				
06.P37.E.02.B.010	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   10/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 1`521,00		
06.P37.E.02.B.015	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   15/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 1`521,00		
06.P37.E.02.B.020	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   30/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 1`521,00		
06.P37.E.02.B.025	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   50/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 1`521,00		
06.P37.E.02.B.030	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  100/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 1`521,00		
06.P37.E.02.B.035	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  150/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 1`521,00		
06.P37.E.02.B.040	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  200/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.B.045	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  400/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.B.050	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  600/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.B.055	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  800/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.B.060	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.B.065	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.B.070	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.B.075	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.B.080	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.C	TRASFORMATORI DI CORRENTE 12 KV                 
- I TER. 40 KA				
06.P37.E.02.C.010	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   30/5 A I.TER.= 40 KA	cad	€ 1`039,00		
06.P37.E.02.C.015	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   50/5 A I.TER.= 40 KA	cad	€ 732,00		
06.P37.E.02.C.020	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  100/5 A I.TER.= 40 KA	cad	€ 577,00		
06.P37.E.02.C.025	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  150/5 A I.TER.= 40 KA	cad	€ 501,00		
06.P37.E.02.C.030	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  200/5 A I.TER.= 40 KA	cad	€ 462,00		
06.P37.E.02.C.035	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  400/5 A I.TER.= 40 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.C.040	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  600/5 A I.TER.= 40 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.C.045	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  800/5 A I.TER.= 40 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.C.050	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 40 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.C.055	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 40 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.C.060	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 40 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.C.065	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 40 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.C.070	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.= 40 KA	cad	€ 423,00		
06.P37.E.02.D	RIFERITE AI TRASFORMATORI DI                    
CORRENTE M.T. 12 KV DESCRITTI                   
NEI PRECEDENTI ARTICOLI				
06.P37.E.02.D.010	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=20KA)	cad	€ 205,00		
06.P37.E.02.D.015	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=25KA)	cad	€ 220,00		
06.P37.E.02.D.020	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=40KA)	cad	€ 293,00		
06.P37.E.02.D.025	COPRIMORSETTI SIGILLATO SUL SECONDARIO	cad	€ 12,40		
06.P37.E.02.E	TRASFORMATORI DI CORRENTE 24 KV                 
- I TER. 12.5 KA				
06.P37.E.02.E.010	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   10/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 1`567,00		
06.P37.E.02.E.015	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   15/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 1`144,00		
06.P37.E.02.E.020	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   30/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 720,00		
06.P37.E.02.E.025	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   50/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 661,00		
06.P37.E.02.E.030	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  100/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 505,00		
06.P37.E.02.E.035	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  150/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 485,00		
06.P37.E.02.E.040	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  200/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 466,00		
06.P37.E.02.E.045	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  400/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 466,00		
06.P37.E.02.E.050	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  600/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 466,00		
06.P37.E.02.E.055	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  800/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 466,00		
06.P37.E.02.E.060	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 466,00		
06.P37.E.02.E.065	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 466,00		
06.P37.E.02.E.070	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 466,00		
06.P37.E.02.E.075	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 466,00		
06.P37.E.02.E.080	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 466,00		
06.P37.E.02.F	TRASFORMATORI DI CORRENTE 24 KV                 
- I TER. 20 KA				
06.P37.E.02.F.010	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   10/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 1`706,00		
06.P37.E.02.F.015	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   15/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 1`248,00		
06.P37.E.02.F.020	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   30/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 784,00		
06.P37.E.02.F.025	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   50/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 726,00		
06.P37.E.02.F.030	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  100/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 550,00		
06.P37.E.02.F.035	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  150/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 528,00		
06.P37.E.02.F.040	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  200/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.F.045	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  400/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.F.050	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  600/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.F.055	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  800/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.F.060	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.F.065	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.F.070	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.F.075	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.F.080	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.G	TRASFORMATORI DI CORRENTE 24 KV                 
- I TER. 25 KA				
06.P37.E.02.G.010	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   10/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 1`829,00		
06.P37.E.02.G.015	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   15/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 1`829,00		
06.P37.E.02.G.020	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   30/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 1`829,00		
06.P37.E.02.G.025	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   50/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 1`829,00		
06.P37.E.02.G.030	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  100/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 1`829,00		
06.P37.E.02.G.035	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  150/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 1`829,00		
06.P37.E.02.G.040	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  200/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.G.045	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  400/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.G.050	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  600/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.G.055	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  800/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.G.060	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.G.065	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.G.070	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.G.075	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.G.080	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2500/5 A I.TER.= 25 KA	cad	€ 509,00		
06.P37.E.02.H	RIFERITE AI TRASFORMATORI DI                    
CORRENTE M.T. 24 KV DESCRITTI                   
NEI PRECEDENTI ARTICOLI				
06.P37.E.02.H.010	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 ITER=12.5KA	cad	€ 151,00		
06.P37.E.02.H.015	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=20KA)	cad	€ 204,00		
06.P37.E.02.H.020	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=25KA)	cad	€ 220,00		
06.P37.E.02.H.025	COPRIMORSETTI SIGILLATO SUL SECONDARIO	cad	€ 12,40		
06.P37.E.02.I	TRASFORMATORI DI CORRENTE 36 KV                 
- I TER. 8 KA				
06.P37.E.02.I.010	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   10/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 1`962,00		
06.P37.E.02.I.015	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   15/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 1`428,00		
06.P37.E.02.I.020	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   20/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 1`428,00		
06.P37.E.02.I.025	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   30/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 900,00		
06.P37.E.02.I.030	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   50/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 830,00		
06.P37.E.02.I.035	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   75/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 830,00		
06.P37.E.02.I.040	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  100/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 633,00		
06.P37.E.02.I.045	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  150/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 604,00		
06.P37.E.02.I.050	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  200/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 581,00		
06.P37.E.02.I.055	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  300/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 581,00		
06.P37.E.02.I.060	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  400/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 581,00		
06.P37.E.02.I.065	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  600/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 581,00		
06.P37.E.02.I.070	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  800/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 581,00		
06.P37.E.02.I.075	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 581,00		
06.P37.E.02.I.080	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 581,00		
06.P37.E.02.I.085	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 581,00		
06.P37.E.02.I.090	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 8 KA	cad	€ 581,00		
06.P37.E.02.L	TRASFORMATORI DI CORRENTE 36 KV                 
- I TER. 12.5 KA				
06.P37.E.02.L.010	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   10/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 2`112,00		
06.P37.E.02.L.015	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   15/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 1`544,00		
06.P37.E.02.L.020	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   20/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 1`544,00		
06.P37.E.02.L.025	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   30/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 969,00		
06.P37.E.02.L.030	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   50/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 900,00		
06.P37.E.02.L.035	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   75/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 900,00		
06.P37.E.02.L.040	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  100/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 680,00		
06.P37.E.02.L.045	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  150/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 656,00		
06.P37.E.02.L.050	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  200/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 627,00		
06.P37.E.02.L.055	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  300/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 627,00		
06.P37.E.02.L.060	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  400/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 627,00		
06.P37.E.02.L.065	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  600/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 627,00		
06.P37.E.02.L.070	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  800/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 627,00		
06.P37.E.02.L.075	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 627,00		
06.P37.E.02.L.080	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 627,00		
06.P37.E.02.L.085	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 627,00		
06.P37.E.02.L.090	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.=12.5 KA	cad	€ 627,00		
06.P37.E.02.M	TRASFORMATORI DI CORRENTE 36 KV                 
- I TER. 20 KA				
06.P37.E.02.M.010	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   10/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 2`309,00		
06.P37.E.02.M.015	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   15/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 1`683,00		
06.P37.E.02.M.020	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   20/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 1`683,00		
06.P37.E.02.M.025	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   30/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 1`057,00		
06.P37.E.02.M.030	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   50/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 975,00		
06.P37.E.02.M.035	TRASF. DI CORR. MT RAPP.   75/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 975,00		
06.P37.E.02.M.040	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  100/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 743,00		
06.P37.E.02.M.045	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  150/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 714,00		
06.P37.E.02.M.050	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  200/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 685,00		
06.P37.E.02.M.055	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  300/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 685,00		
06.P37.E.02.M.060	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  400/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 685,00		
06.P37.E.02.M.065	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  600/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 685,00		
06.P37.E.02.M.070	TRASF. DI CORR. MT RAPP.  800/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 685,00		
06.P37.E.02.M.075	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1000/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 685,00		
06.P37.E.02.M.080	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1250/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 685,00		
06.P37.E.02.M.085	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 1500/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 685,00		
06.P37.E.02.M.090	TRASF. DI CORR. MT RAPP. 2000/5 A I.TER.= 20 KA	cad	€ 685,00		
06.P37.E.02.N	RIFERITE AI TRASFORMATORI DI                    
CORRENTE M.T. 36 KV DESCRITTI                   
NEI PRECEDENTI ARTICOLI				
06.P37.E.02.N.010	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER= 8KA)	cad	€ 135,00		
06.P37.E.02.N.015	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 ITER=12.5KA	cad	€ 151,00		
06.P37.E.02.N.020	AGG.N.1 AVV.SEC.15VA/0.5 O 15VA/5P10 (ITER=20KA)	cad	€ 204,00		
06.P37.E.02.N.025	COPRIMORSETTI SIGILLATO SUL SECONDARIO	cad	€ 12,40		
06.P37.E.03	APPARECCHIATURE AUSILIARIE PER IL COMANDO,      
CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE                 
PRINCIPALI MONTATE SU QUADRI M.T.               
DESCRITTE NEI PRECEDENTI SUBARTICOLI A/P        
COMPRENSIVE DI FORNITURA E MONTAGGIO				
06.P37.E.03.A	APPARECCHIATURE AUSILIARIE PER IL COMANDO,      
CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE PRINCIPALI      
MONTATE SU QUADRI M.T.                          
DESCRITTE NEI PRECEDENTI SUBARTICOLI A/P        
COMPRENSIVE DI FORNITURA E MONTAGGIO				
06.P37.E.03.A.010	RELE' DI MAX. CORR. III A TEMPO INDIP. (50-51)	cad	€ 969,00		
06.P37.E.03.A.015	RELE' OMOPOLARE DI TERRA (51N)	cad	€ 615,00		
06.P37.E.03.A.020	RELE' DIFFERENZ. DI TERRA (64) CON TOROIDE	cad	€ 314,00		
06.P37.E.03.A.025	RELE' A CARTELLINO	cad	€ 83,50		
06.P37.E.03.A.030	INTERR. AUTOM. II PER PROTEZ. CIRC. AUSIL.	cad	€ 56,80		
06.P37.E.03.A.035	PULSANTE DI COMANDO (APERTURA-CHIUSURA)	cad	€ 30,10		
06.P37.E.03.A.040	SEGNALATORE LUMINOSO	cad	€ 28,10		
06.P37.E.03.A.045	AMPEROMETRO 96 X 96 SCALA 90 INS. 5 A	cad	€ 43,40		
06.P37.E.03.A.050	VOLTMETRO 96 X 96 SCALA 90 INS. 100 V	cad	€ 46,20		
06.P37.E.03.A.055	COMMUTATORE VOLTMETRICO	cad	€ 42,10		
06.P37.E.03.A.060	COMMUTATORE AMPEROMETRICO	cad	€ 44,80		
06.P37.E.03.A.065	FUSIBILE AUSILIARIO E 27 2-10 A	cad	€ 7,96		
06.P37.E.03.A.070	MORSETTIERA AUSILIARIA	cad	€ 46,80		
06.P37.F	QUADRI DI MEDIA TENSIONE				
06.P37.F.01	QUADRI M.T. IN ESECUZIONE BLINDATA O PROTETTA   
SCOMPARTI PREDISPOSTI PER ACCETTARE COMPONENTI  
NORMALIZZATI DI M.T.                            
SCOMPARTI TIPO DIVISI IN CELLE SEGREGATE        
(SBARRE INTERRUTTORI, LINEA, STRUMENTI,         
MORSETTIERE).                                   
COMPLETI DI BLOCCHI DI MANOVRA, SEGNALAZIONI    
MECCANICHE, SBARRE, ISOLATORI PORTANTI, ETC.    
TENSIONI NOMINALI 12, 24 KV                     
CORRENTI NOMINALI 400 A.				
06.P37.F.01.A	SCOMPARTO M.T. ARRIVO O PARTENZA                
(ESECUZIONE BLINDATA)                           
PREDISPOSTO PER ACCETTARE                       
INTERRUTTORE V.O.R. O SF6 IN                    
ESEC. ESTRAIBILE,                               
SEZIONATORE ROTATIVO CONTROSBARRA,              
SEZIONATORE ROTATIVO DI LINEA,                  
SEZ. DI TERRA                                   
TRASFORMATORI DI CORRENTE,                      
DISPOSITIVO SEGN.P.T. DIMENSIONI :              
L= 900 MM, P= 1150 MM, H= 2550 MM				
06.P37.F.01.A.010	QMT 12KV ARRIVO O PARTENZA, ESECUZIONE BLINDATA	cad	€ 2`339,00		
06.P37.F.01.A.015	QMT 24KV ARRIVO O PARTENZA, ESECUZIONE BLINDATA	cad	€ 2`339,00		
06.P37.F.01.B	SCOMPARTO M.T. ARRIVO O PARTENZA                
(ESECUZIONE BLINDATA)                           
PREDISPOSTO PER ACCETTARE                       
INTERRUTTORE V.O.R. O SF6 IN                    
ESEC. ESTRAIBILE,                               
SEZIONATORE ROTATIVO CONTROSBARRA,              
SEZIONATORE ROTATIVO DI LINEA,                  
SEZ. DI TERRA                                   
TRASFORMATORI DI CORRENTE,                      
DISPOSITIVO SEGN.P.T. - DIMENSIONI:             
L= 900 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM				
06.P37.F.01.B.010	QMT 12KV ARRIVO O PARTENZA, ESECUZIONE PROTETTA	cad	€ 1`735,00		
06.P37.F.01.B.015	QMT 24KV ARRIVO O PARTENZA, ESECUZIONE PROTETTA	cad	€ 1`735,00		
06.P37.F.01.C	SCOMPARTO M.T. ARRIVO O PARTENZA                
CON INTERR. ESEC. PROT. PREDISPOSTO PER         
ACCETTARE INTERRUTTORE V.O.R. O SF6 IN          
ESECUZIONE FISSA,                               
SEZIONATORE CONTROSBARRA(ROTATIVO O A SCORRIM.) 
SEZIONATORE DI TERRA,                           
DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI:              
L= 900 MM, P= 1150 MM,H= 2550 MM				
06.P37.F.01.C.010	SCOMPARTO MT 12 KV ARR. O PART. CON INTERR.	cad	€ 1`567,00		
06.P37.F.01.C.015	SCOMPARTO MT 24 KV ARR. O PART. CON INTERR.	cad	€ 1`567,00		
06.P37.F.01.D	SCOMPARTO M.T. ARRIVO O PARTENZA                
CON INTERR. ESEC.PROT. PREDISPOSTO PER          
ACCETTARE INTERRUTTORE V.O.R. O SF6 IN          
ESECUZ. ESTRAIBILE,                             
SEZIONATORE CONTROSBARRA                        
(ROTATIVO O A SCORRIM.)                         
SEZIONATORE DI TERRA,                           
DISPOSITIVO SEGN. P.T. DIMENSIONI:              
L= 900 MM, P= 1150 MM, H= 2550 MM				
06.P37.F.01.D.010	SCOMPARTO MT 12 KV ARR. O PART. CON INTERR.	cad	€ 1`636,00		
06.P37.F.01.D.015	SCOMPARTO MT 24 KV ARR. O PART. CON INTERR.	cad	€ 1`636,00		
06.P37.F.01.E	SCOMPARTO M.T. ARRIVO E PROTEZIONE              
PREDISPOSTO PER ACCETTARE INTERRUTTORE DI       
MANOVRA-SEZIONAT. (ROTATIVO O A SCORRIMENTO)    
CON COLTELLI DI TERRA SUPERIORI,                
TELAIO PORTAF. SUPERIORE, SEZIONATORE           
DI TERRA INFERIORE,                             
DISPOSITIVO SEGN. P.T. SUPERIORE E/O INFERIORE  
DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM				
06.P37.F.01.E.010	QMT 12KV ARRIVO E PROTEZIONE	cad	€ 1`538,00		
06.P37.F.01.E.015	QMT 24KV ARRIVO E PROTEZIONE	cad	€ 1`538,00		
06.P37.F.01.F	SCOMPARTO M.T. ARRIVO E MISURE                  
PREDISPOSTO PER ACCETTARE SEZIONATORE           
(ROTATIVO O A SCORRIMENTO)                      
CON COLTELLI DI TERRA SUPERIORI,                
TRASFORMATORI DI CORRENTE E DI TENSIONE,        
SEZIONATORE DI TERRA INFERIORE,                 
DISPOSITIVO SEGN. P.T. SUPERIORE E/O INFERIORE  
DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM				
06.P37.F.01.F.010	QMT 12KV ARRIVO E MISURE	cad	€ 1`433,00		
06.P37.F.01.F.015	QMT 24KV ARRIVO E MISURE	cad	€ 1`433,00		
06.P37.F.01.G	SCOMPARTO M.T. ARRIVO E SEZIONAMENTO            
PREDISPOSTO PER ACCETTARE INT. DI MANOV.-SEZION.
(ROTATIVO O A SCORRIMENTO)                      
CON COLTELLI DI TERRA SUPERIORI,                
SEZIONATORE DI TERRA INFERIORE,                 
DISPOSITIVO SEGN. P.T. SUPERIORE E/O INFERIORE  
DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM				
06.P37.F.01.G.010	QMT 12 KV ARRIVO E SEZIONAMENTO	cad	€ 1`468,00		
06.P37.F.01.G.015	QMT 24 KV ARRIVO E SEZIONAMENTO	cad	€ 1`468,00		
06.P37.F.01.H	SCOMPARTO M.T. ARRIVO                           
PREDISPOSTO PER ACCETTARE SEZIONATORE DI TERRA  
DISPOSITIVO SEGN. P.T.                          
DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM				
06.P37.F.01.H.010	QMT 12KV ARRIVO CON SEZIONATORE DI TERRA	cad	€ 935,00		
06.P37.F.01.H.015	QMT 24KV ARRIVO CON SEZIONATORE DI TERRA	cad	€ 935,00		
06.P37.F.01.I	SCOMPARTO M.T. RISALITA SBARRE O ARRIVO         
PREDISPOSTO PER ACCETTARE                       
DISPOSITIVO SEGN. P.T., TRASFORM. DI CORRENTE   
DIMENSIONI: L= 500 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM				
06.P37.F.01.I.010	QMT 12 KV RISALITA SBARRE O ARRIVO	cad	€ 870,00		
06.P37.F.01.I.015	QMT 24 KV RISALITA SBARRE O ARRIVO	cad	€ 870,00		
06.P37.F.01.L	SCOMPARTO M.T. RISALITA SBARRE                  
PREDISPOSTO PER ACCETTARE TRASF. DI CORRENTE    
E TRASF. DI TENSIONE. TELAIO PORTAF.            
DIMENSIONI: L= 900 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM				
06.P37.F.01.L.010	QMT 12KV RISALITA SBARRE	cad	€ 900,00		
06.P37.F.01.L.015	QMT 24KV RISALITA SBARRE	cad	€ 900,00		
06.P37.F.01.M	SCOMPARTO M.T. TRASFORMATORI DI TENSIONE        
PREDISPOSTO PER ACCETTARE TRASF. DI TENSIONE    
SEZIONATORE ROTATIVO O A SCORRIMENTO            
SEZIONATORE DI TERRA E TELAIO PORTAFUSIBILI,    
DISPOSITIVO SEGN. P.T.                          
 DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM				
06.P37.F.01.M.010	QMT 12KV SCOMPARTO TRASFORMATORI DI TENSIONE	cad	€ 969,00		
06.P37.F.01.M.015	QMT 24KV SCOMPARTO TRASFORMATORI DI TENSIONE	cad	€ 969,00		
06.P37.F.01.N	SCOMPARTO M.T. LINEA                            
PREDISPOSTO.PER ACCETTARE INTER.MANOV.-SEZIONAT.
(ROTATIVO O A SCORRIMENTO)                      
SEZIONATORE DI TERRA, TRASFORMATORI DI CORRENTE,
DISPOSITIVO SEGN. P.T.                          
DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM				
06.P37.F.01.N.010	QMT 12KV LINEA CON INTERR. MANOVRA - SEZIONATORE	cad	€ 1`034,00		
06.P37.F.01.N.015	QMT 24KV LINEA CON INTERR. MANOVRA - SEZIONATORE	cad	€ 1`034,00		
06.P37.F.01.O	SCOMPARTO M.T. LINEA                            
PREDISPOSTO PER ACCETTARE SEZIONATORE           
(ROTATIVO O A SCORRIMENTO)                      
SEZIONATORE DI TERRA,                           
DISPOSITIVO SEGN. P.T.                          
DIMENSIONI: L=700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM				
06.P37.F.01.O.010	QMT 12KV LINEA CON SEZIONATORE ROTATIVO	cad	€ 969,00		
06.P37.F.01.O.015	QMT 24KV LINEA CON SEZIONATORE ROTATIVO	cad	€ 969,00		
06.P37.F.01.P	SCOMPARTO M.T. PROTEZIONE TRASFORMATORE         
PREDISPOSTO PER ACCETTARE FUSIBILI              
(CON O SENZA DISPOSITIVO DI SGANCIO),           
INTERRUTTORE DI MANOVRA                         
SEZIONATORE ROTATIVO O A SCORRIMENTO,           
SEZIONATORE DI TERRA E TELAIO PORTAFUSIBILI,    
DISPOSITIVO SEGN. P.T.                          
DIMENSIONI: L= 700 MM, P= 1150 MM, H= 1950 MM				
06.P37.F.01.P.010	QMT 12KV PROTEZIONE TRASFORMATORE	cad	€ 1`103,00		
06.P37.F.01.P.015	QMT 24KV PROTEZIONE TRASFORMATORE	cad	€ 1`103,00		
06.P37.F.01.Q	SCOMPARTO M.T. TRASFORMATORE DI POTENZA         
PREDISPOSTO PER ACCETTARE TRASF. DI POTENZA     
DA 100 A 630 KVA				
06.P37.F.01.Q.010	QMT 12-24KV SC.T.POT. 100 KVA DIM.1350X1150X1950	cad	€ 1`034,00		
06.P37.F.01.Q.015	QMT 12-24KV SC.T.POT. 100 KVA DIM.1350X1150X2250	cad	€ 1`138,00		
06.P37.F.01.Q.020	QMT 12-24KV SC.T.POT. 315 KVA DIM.1750X1150X1950	cad	€ 1`167,00		
06.P37.F.01.Q.025	QMT 12-24KV SC.T.POT. 315 KVA DIM.1750X1150X2250	cad	€ 1`271,00		
06.P37.F.01.Q.030	QMT 12-24KV SC.T.POT. 630 KVA DIM.2100X1300X1950	cad	€ 1`300,00		
06.P37.F.01.Q.035	QMT 12-24KV SC.T.POT. 630 KVA DIM.2100X1300X2250	cad	€ 1`468,00		
06.P37.F.01.R	RIFERITI AGLI SCOMPARTI M.T.                    
DESCRITTI NEI PRECEDENTI SUBARTICOLI A/Q				
06.P37.F.01.R.010	SUPPL. PER ALZATA PANNELLI DA H=1050 A H=2250	cad	€ 101,00		
06.P37.F.01.R.015	SUPPL. PER CELLA STRUM. SPORG. SU SCOMP. MT	cad	€ 134,00		
06.P37.F.01.R.020	SUPPL. PER CELLA STRUM.SPORG. SU SCOMP.MT T.POT.	cad	€ 200,00		
06.P37.F.01.R.025	SUPPL. CHIUSURE DI FONDO SU SCOMPARTI MT	cad	€ 53,40		
06.P37.F.01.R.030	SUPPL. PER SBARRE  630 A SU SCOMP. MT	cad	€ 79,70		
06.P37.F.01.R.035	SUPPL. PER SBARRE  800 A SU SCOMP. MT	cad	€ 134,00		
06.P37.F.01.R.040	SUPPL. PER SBARRE 1250 A SU SCOMP. MT	cad	€ 268,00		
06.P37.F.01.R.045	SUPPL. PER ILLUMINAZ. INTERNA	cad	€ 79,70		
06.P37.F.01.R.050	SUPPL. PER RESIST. ANTICOND.	cad	€ 93,50		
06.P37.F.01.R.055	SUPPL. PER TRASFORMAZ. INT.VOR O SF6 IN ES.ESTR.	cad	€ 236,00		
	TRASFORMATORI DI POTENZA				
06.P38.A	TRASFORMATORI DI POTENZA M.T./B.T.				
06.P38.A.01	TRASFORMATORI TRIFASI AD ISOLAMENTO IN OLIO     
MINERALE                                        
RAFFREDDAMENTO NATURALE                         
ESECUZIONE PER ESTERNO                          
CONSERVATORE D'OLIO CON INDICATORE DI LIVELLO   
GOLFARI DI SOLLEVAMENTO                         
RUOTE ORIENTABILI NEI 2 SENSI                   
COMMUTATORE A 3 POSIZIONI +/- 5%                
PREDISPOSTO A RICEVERE ACCESSORI D'USO				
06.P38.A.01.A	TRASFORMATORI TRIFASI ONAN                      
IN OLIO MINERALE,RAFFREDDAMENTO NATURALE        
TENSIONE MAX. 24000 +/- 5% / 400 V              
GRUPPO DYN-11                                   
PERDITE NORMALI				
06.P38.A.01.A.010	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,  50 KVA	cad	€ 1`384,00		
06.P38.A.01.A.015	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 100 KVA	cad	€ 1`904,00		
06.P38.A.01.A.020	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 160 KVA	cad	€ 2`368,00		
06.P38.A.01.A.025	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 250 KVA	cad	€ 3`006,00		
06.P38.A.01.A.030	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 315 KVA	cad	€ 3`315,00		
06.P38.A.01.A.035	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 400 KVA	cad	€ 3`886,00		
06.P38.A.01.A.040	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 500 KVA	cad	€ 4`504,00		
06.P38.A.01.A.045	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 630 KVA	cad	€ 5`197,00		
06.P38.A.01.A.050	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 800 KVA	cad	€ 6`462,00		
06.P38.A.01.A.055	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1000 KVA	cad	€ 7`766,00		
06.P38.A.01.A.060	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1250 KVA	cad	€ 9`343,00		
06.P38.A.01.A.065	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1600 KVA	cad	€ 11`656,00		
06.P38.A.01.A.070	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,2000 KVA	cad	€ 14`076,00		
06.P38.A.01.A.075	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,2500 KVA	cad	€ 16`649,00		
06.P38.A.01.A.080	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,3000 KVA	cad	€ 19`429,00		
06.P38.A.01.B	TRASFORMATORI TRIFASI ONAN                      
IN OLIO MINERALE,RAFFREDDAMENTO NATURALE        
TENSIONE MAX 24000 +/- 5% / 400 V               
GRUPPO DYN-11                                   
BASSE PERDITE				
06.P38.A.01.B.010	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,  50 KVA	cad	€ 1`663,00		
06.P38.A.01.B.015	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 100 KVA	cad	€ 2`150,00		
06.P38.A.01.B.020	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 160 KVA	cad	€ 2`917,00		
06.P38.A.01.B.025	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 250 KVA	cad	€ 3`555,00		
06.P38.A.01.B.030	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 315 KVA	cad	€ 4`135,00		
06.P38.A.01.B.035	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 400 KVA	cad	€ 4`732,00		
06.P38.A.01.B.040	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 500 KVA	cad	€ 5`468,00		
06.P38.A.01.B.045	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 630 KVA	cad	€ 6`077,00		
06.P38.A.01.B.050	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V, 800 KVA	cad	€ 7`720,00		
06.P38.A.01.B.055	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1000 KVA	cad	€ 9`037,00		
06.P38.A.01.B.060	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1250 KVA	cad	€ 11`067,00		
06.P38.A.01.B.065	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,1600 KVA	cad	€ 13`272,00		
06.P38.A.01.B.070	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,2000 KVA	cad	€ 14`811,00		
06.P38.A.01.B.075	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,2500 KVA	cad	€ 17`430,00		
06.P38.A.01.B.080	TRAFO TRIFASE IN OLIO, 6300-24000/400 V,3000 KVA	cad	€ 20`011,00		
06.P38.A.01.C	ACCESSORI PER TRASFORMATORI TRIFASI IN OLIO				
06.P38.A.01.C.010	FILTRO ARIA AL SILICAGEL PER TRAFO DA 50-630 KVA	cad	€ 30,50		
06.P38.A.01.C.015	FILTRO ARIA AL SILICAGEL PER TRAFO  800-3000 KVA	cad	€ 43,60		
06.P38.A.01.C.020	TERMOMETRO A QUADRANTE	cad	€ 57,50		
06.P38.A.01.C.025	TERMOMETRO A DUE CONTATTI    (I E II GRADO)	cad	€ 89,70		
06.P38.A.01.C.030	RELE' BUCHOLZ A DUE CONTATTI (I E II GRADO)	cad	€ 140,00		
06.P38.A.01.C.035	CASSETTA CENTRALIZZAZIONE AUSILIARI	cad	€ 146,00		
06.P38.A.01.C.040	CASSONETTI DI PROT. MT/BT PER TRAFO  50- 400 KVA	cad	€ 351,00		
06.P38.A.01.C.045	CASSONETTI DI PROT. MT/BT PER TRAFO 500-1250 KVA	cad	€ 489,00		
06.P38.A.01.C.050	CASSONETTI DI PROT.MT/BT PER TRAFO 1600-3000 KVA	cad	€ 793,00		
06.P38.A.01.C.055	COMMUTATORE A 5 POSIZIONI +/- 2 X 2.5%	cad	€ 69,60		
06.P38.A.01.D	VARIANTI COSTRUTTIVE PER TRAFO TRIFASI IN OLIO				
06.P38.A.01.D.010	DOPPIA TENSIONE PRIMARIA (DYN-11/YYN-0)	%	3%		
06.P38.A.01.D.015	DOPPIA TENSIONE PRIMARIA (DYN-11/DYN-11)	%	9%		
06.P38.A.01.D.020	DOPPIA TENS. SEC. 400 V - 231 V + N (PIENA POT.)	%	11%		
06.P38.A.01.D.025	DOPPIA TENS. SEC. 400 V - 231 V + N (POT.RIDOT.)	%	5%		
06.P38.A.01.D.030	TENSIONE SECONDARIA 231 V + N	%	3%		
06.P38.A.02	TRASFORMATORI TRIFASI AD ISOLAMENTO IN ARIA     
RAFFREDDAMENTO NATURALE                         
CLASSE H                                        
GOLFARI DI SOLLEVAMENTO                         
RUOTE ORIENTABILI NEI 2 SENSI                   
MORSETTIERA DI REGOLAZIONE +/- 2 X 2.5%         
PREDISPOSTO A RICEVERE ACCESSORI D'USO				
06.P38.A.02.A	TRASFORMATORI TRIFASI IN ARIA                   
RAFFREDDAMENTO NATURALE                         
TENSIONI 24000 +/- 2 X 2.5% / 400 V             
GRUPPO DYN-11                                   
CLASSE ISOLAMENTO 24 KV				
06.P38.A.02.A.010	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 100 KVA	cad	€ 5`144,00		
06.P38.A.02.A.015	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 160 KVA	cad	€ 5`905,00		
06.P38.A.02.A.020	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 250 KVA	cad	€ 7`255,00		
06.P38.A.02.A.025	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 315 KVA	cad	€ 8`049,00		
06.P38.A.02.A.030	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 400 KVA	cad	€ 8`892,00		
06.P38.A.02.A.035	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 500 KVA	cad	€ 9`412,00		
06.P38.A.02.A.040	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 630 KVA	cad	€ 10`722,00		
06.P38.A.02.A.045	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V, 800 KVA	cad	€ 12`859,00		
06.P38.A.02.A.050	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V,1000 KVA	cad	€ 15`692,00		
06.P38.A.02.A.055	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V,1250 KVA	cad	€ 18`441,00		
06.P38.A.02.A.060	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V,1600 KVA	cad	€ 24`507,00		
06.P38.A.02.A.065	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 24000/400 V,2000 KVA	cad	€ 28`382,00		
06.P38.A.02.B	TRASFORMATORI TRIFASI IN ARIA                   
RAFFREDDAMENTO NATURALE                         
TENSIONI 6300 +/- 2 X 2.5% / 400 V              
GRUPPO DYN-11                                   
CLASSE ISOLAMENTO 12.5 - 17 KV				
06.P38.A.02.B.010	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V,  100 KVA	cad	€ 4`207,00		
06.P38.A.02.B.015	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V,  160 KVA	cad	€ 4`840,00		
06.P38.A.02.B.020	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V,  250 KVA	cad	€ 5`957,00		
06.P38.A.02.B.025	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V,  315 KVA	cad	€ 6`824,00		
06.P38.A.02.B.030	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V,  400 KVA	cad	€ 8`057,00		
06.P38.A.02.B.035	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V,  500 KVA	cad	€ 8`853,00		
06.P38.A.02.B.040	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V,  630 KVA	cad	€ 10`025,00		
06.P38.A.02.B.045	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V,  800 KVA	cad	€ 12`031,00		
06.P38.A.02.B.050	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 1000 KVA	cad	€ 13`801,00		
06.P38.A.02.B.055	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 1250 KVA	cad	€ 17`155,00		
06.P38.A.02.B.060	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 1600 KVA	cad	€ 22`370,00		
06.P38.A.02.B.065	TRAFO TRIFASE IN ARIA, 6300/400 V, 2000 KVA	cad	€ 26`375,00		
06.P38.A.02.C	ACCESSORI PER TRASFORMATORI TRIFASI IN ARIA				
06.P38.A.02.C.010	GRUPPO TERMOSONDE PT100 (N. 1 PER COLONNA)	cad	€ 140,00		
06.P38.A.02.C.015	TERMOREG. DIGITALE A DUE CONTATTI (I E II GRADO)	cad	€ 176,00		
06.P38.A.02.C.020	CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA	cad	€ 393,00		
06.P38.A.02.D	VARIANTI COSTRUTTIVE PER TRAFO TRIFASI IN ARIA				
06.P38.A.02.D.010	DOPPIA TENSIONE PRIMARIA	%	17%		
06.P38.A.02.D.015	DOPPIA TENSIONE SECONDARIA	%	11%		
06.P38.A.03	TRASFORMATORI TRIFASI AD ISOLAMENTO IN RESINA   
RAFFREDDAMENTO NATURALE                         
CLASSE F                                        
AVVOLGIMENTO PRIMARIO INGLOBATO IN RESINA       
AVVOLGIMENTO SECONDARIO RESINATO                
MORSETTIERA DI REGOLAZIONE +/- 2 X 2.5%         
PREDISPOSTO A RICEVERE ACCESSORI D'USO          
GOLFARI DI SOLLEVAMENTO                         
RUOTE ORIENTABILI NEI 2 SENSI				
06.P38.A.03.A	TRASFORMATORI TRIFASI IN RESINA                 
RAFFREDDAMENTO NATURALE                         
TENSIONI 24000 +/- 2 X 2.5% / 400 V             
GRUPPO DYN-11                                   
CLASSE ISOLAMENTO 24 KV				
06.P38.A.03.A.010	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V,  100 KVA	cad	€ 5`659,00		
06.P38.A.03.A.015	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V,  160 KVA	cad	€ 6`858,00		
06.P38.A.03.A.020	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V,  250 KVA	cad	€ 8`233,00		
06.P38.A.03.A.025	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V,  315 KVA	cad	€ 9`198,00		
06.P38.A.03.A.030	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V,  400 KVA	cad	€ 10`033,00		
06.P38.A.03.A.035	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V,  500 KVA	cad	€ 11`335,00		
06.P38.A.03.A.040	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V,  630 KVA	cad	€ 12`813,00		
06.P38.A.03.A.045	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V,  800 KVA	cad	€ 15`524,00		
06.P38.A.03.A.050	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 1000 KVA	cad	€ 17`484,00		
06.P38.A.03.A.055	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 1250 KVA	cad	€ 20`432,00		
06.P38.A.03.A.060	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 1600 KVA	cad	€ 25`985,00		
06.P38.A.03.A.065	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 24000/400 V, 2000 KVA	cad	€ 31`912,00		
06.P38.A.03.B	TRASFORMATORI TRIFASI IN RESINA                 
RAFFREDDAMENTO NATURALE                         
TENSIONI 6300 +/- 2 X 2.5% / 400 V              
GRUPPO DYN-11                                   
CLASSE ISOLAMENTO 12.5 - 17 KV				
06.P38.A.03.B.010	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V,  100 KVA	cad	€ 5`442,00		
06.P38.A.03.B.015	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V,  160 KVA	cad	€ 6`394,00		
06.P38.A.03.B.020	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V,  250 KVA	cad	€ 7`735,00		
06.P38.A.03.B.025	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V,  315 KVA	cad	€ 8`631,00		
06.P38.A.03.B.030	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V,  400 KVA	cad	€ 9`244,00		
06.P38.A.03.B.035	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V,  500 KVA	cad	€ 10`768,00		
06.P38.A.03.B.040	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V,  630 KVA	cad	€ 12`338,00		
06.P38.A.03.B.045	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V,  800 KVA	cad	€ 14`168,00		
06.P38.A.03.B.050	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 1000 KVA	cad	€ 16`198,00		
06.P38.A.03.B.055	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 1250 KVA	cad	€ 19`360,00		
06.P38.A.03.B.060	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 1600 KVA	cad	€ 24`675,00		
06.P38.A.03.B.065	TRAFO TRIFASE IN RESINA, 6300/400 V, 2000 KVA	cad	€ 30`602,00		
06.P38.A.03.C	ACCESSORI PER TRASFORMATORI TRIFASI IN RESINA				
06.P38.A.03.C.010	GRUPPO TERMOSONDE PT100 (N. 1 PER COLONNA)	cad	€ 140,00		
06.P38.A.03.C.015	TERMOREG. DIGITALE A DUE CONTATTI (I E II GRADO)	cad	€ 176,00		
06.P38.A.03.C.020	CENTRALINA A MICROPROC. CONTROLLO TEMPERATURA	cad	€ 432,00		
06.P38.A.03.D	VARIANTI COSTRUTTIVE PER TRAFO TRIFASI IN RESINA				
06.P38.A.03.D.010	DOPPIA TENSIONE PRIMARIA	%	17%		
06.P38.A.03.D.015	AVVOLGIMENTO SECONDARIO INGLOBATO IN RESINA	%	11%		
06.P38.A.03.D.020	TRASFORMATORE IN CLASSE B	%	11%		
06.P38.B	TRASFORMATORI ED AUTOTRASFORMATORI B.T./B.T.				
06.P38.B.01	AUTOTRASFORMATORI TRIFASI A SECCO               
RAFFREDDAMENTO NATURALE                         
ISOLAMENTO CLASSE H                             
RAPPORTO 220/380 V				
06.P38.B.01.A	AUTOTRASFORMATORI TRIFASI A SECCO               
RAFFREDDAMENTO NATURALE                         
ISOLAMENTO CLASSE H                             
RAPPORTO 220/380 V				
06.P38.B.01.A.010	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,   10 KVA	cad	€ 210,00		
06.P38.B.01.A.015	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,   15 KVA	cad	€ 271,00		
06.P38.B.01.A.020	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,   20 KVA	cad	€ 358,00		
06.P38.B.01.A.025	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,   25 KVA	cad	€ 406,00		
06.P38.B.01.A.030	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,   30 KVA	cad	€ 432,00		
06.P38.B.01.A.035	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,   35 KVA	cad	€ 698,00		
06.P38.B.01.A.040	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,   40 KVA	cad	€ 750,00		
06.P38.B.01.A.045	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,   50 KVA	cad	€ 838,00		
06.P38.B.01.A.050	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,   80 KVA	cad	€ 1`165,00		
06.P38.B.01.A.055	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,  100 KVA	cad	€ 1`300,00		
06.P38.B.01.A.060	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,  125 KVA	cad	€ 1`466,00		
06.P38.B.01.A.065	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,  150 KVA	cad	€ 1`570,00		
06.P38.B.01.A.070	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,  200 KVA	cad	€ 1`893,00		
06.P38.B.01.A.075	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,  250 KVA	cad	€ 2`180,00		
06.P38.B.01.A.080	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,  300 KVA	cad	€ 2`355,00		
06.P38.B.01.A.085	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,  400 KVA	cad	€ 3`271,00		
06.P38.B.01.A.090	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,  500 KVA	cad	€ 3`663,00		
06.P38.B.01.A.095	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE, 220/380 V,  600 KVA	cad	€ 3`836,00		
06.P38.B.01.B	VARIANTI COSTRUTTIVE PER AUTOTRASFORMATORI      
TRIFASI A SECCO				
06.P38.B.01.B.010	PER OGNI PRESA SUPPLEMENTARE NON DI POTENZA	%	11%		
06.P38.B.02	TRASFORMATORI TRIFASI A SECCO                   
RAFFREDDAMENTO NATURALE                         
ISOLAMENTO CLASSE F                             
RAPPORTO 380/220+N V				
06.P38.B.02.A	TRASFORMATORI TRIFASI A SECCO                   
RAFFREDDAMENTO NATURALE                         
ISOLAMENTO CLASSE F                             
RAPPORTO 380/220+N V				
06.P38.B.02.A.010	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,   15 KVA	cad	€ 701,00		
06.P38.B.02.A.015	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,   20 KVA	cad	€ 807,00		
06.P38.B.02.A.020	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,   25 KVA	cad	€ 907,00		
06.P38.B.02.A.025	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,   30 KVA	cad	€ 1`060,00		
06.P38.B.02.A.030	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,   35 KVA	cad	€ 1`164,00		
06.P38.B.02.A.035	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,   40 KVA	cad	€ 1`230,00		
06.P38.B.02.A.040	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,   50 KVA	cad	€ 1`397,00		
06.P38.B.02.A.045	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,   80 KVA	cad	€ 1`820,00		
06.P38.B.02.A.050	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,  100 KVA	cad	€ 2`129,00		
06.P38.B.02.A.055	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,  125 KVA	cad	€ 2`320,00		
06.P38.B.02.A.060	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,  150 KVA	cad	€ 2`717,00		
06.P38.B.02.A.065	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,  200 KVA	cad	€ 3`588,00		
06.P38.B.02.A.070	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,  250 KVA	cad	€ 3`751,00		
06.P38.B.02.A.075	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,  300 KVA	cad	€ 4`281,00		
06.P38.B.02.A.080	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,  400 KVA	cad	€ 5`070,00		
06.P38.B.02.A.085	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,  500 KVA	cad	€ 6`658,00		
06.P38.B.02.A.090	TRASFORMATORE TRIFASE, 380/220+N V,  600 KVA	cad	€ 7`496,00		
06.P38.B.02.B	VARIANTI COSTRUTTIVE PER TRAFO TRIFASI A SECCO				
06.P38.B.02.B.010	PER OGNI PRESA SUPPLEMENTARE NON DI POTENZA	%	11%		
06.P38.B.02.B.020	TROPICALIZZAZIONE	%	17%		
06.P38.B.03	TRASFORMATORI MONOFASI IN ARIA                  
SERVIZIO PERMANENTE                             
ISOLAMENTO CLASSE E                             
TENSIONE PRIMARIA: 220-380 V                    
TENSIONE SECONDARIA: 12-220 V				
06.P38.B.03.A	TRASFORMATORI MONOFASI IN ARIA                  
SERVIZIO PERMANENTE                             
ISOLAMENTO CLASSE E                             
TENSIONE PRIMARIA: 220-380 V                    
* TENSIONI SECONDARIE: 24-48 V                  
* TENSIONI SECONDARIE: 55-110 V                 
* TENSIONI SECONDARIE: 110-220 V                
* TENSIONE SECONDARIA: 24 - 220 V               
POTENZA RIFERITA ALLA TENSIONE MAX. SECONDARIA				
06.P38.B.03.A.010	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/*     100 VA	cad	€ 9,96		
06.P38.B.03.A.015	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/*     200 VA	cad	€ 15,30		
06.P38.B.03.A.020	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/*     300 VA	cad	€ 19,30		
06.P38.B.03.A.025	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/*     500 VA	cad	€ 31,10		
06.P38.B.03.A.030	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/*     800 VA	cad	€ 41,00		
06.P38.B.03.A.035	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/*    1000 VA	cad	€ 48,30		
06.P38.B.03.A.040	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/*    1500 VA	cad	€ 83,50		
06.P38.B.03.A.045	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/*    2000 VA	cad	€ 105,00		
06.P38.B.03.A.050	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/*    3000 VA	cad	€ 156,00		
06.P38.B.03.A.055	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/*    4000 VA	cad	€ 193,00		
06.P38.B.03.A.060	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/*    5000 VA	cad	€ 229,00		
06.P38.B.03.A.065	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/*    8000 VA	cad	€ 298,00		
06.P38.B.03.A.070	TRAFO MONOFASE IN ARIA 220-380/*   10000 VA	cad	€ 379,00		
06.P38.B.03.B	VARIANTI COSTRUTTIVE PER TRASFORMATORI MONOFASI				
06.P38.B.03.B.010	PER TENSIONE SECONDARIA 12 V O 12-24 V	%	4%		
06.P38.B.03.B.015	PER DOPPIA TENS.SEC.(24-48 V;55-110 V;110-220 V)	%	17%		
06.P38.B.03.B.020	CON DOPPIA TENS.SEC.(12-24 V)	%	28%		
06.P38.C	TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO				
06.P38.C.01	TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO TRIFASI E MONOFASI				
06.P38.C.01.A	TRASFORMATORI TRIFASI A SECCO                   
RAFFREDDAMENTO NATURALE                         
ISOLAMENTO CLASSE F                             
SCHERMO DI ISOLAMENTO TRA PRIMARIO E SECONDARIO 
RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 380/380 V, 220/220 V.				
06.P38.C.01.A.010	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE,  15 KVA	cad	€ 743,00		
06.P38.C.01.A.015	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE,  20 KVA	cad	€ 855,00		
06.P38.C.01.A.020	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE,  25 KVA	cad	€ 962,00		
06.P38.C.01.A.025	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE,  30 KVA	cad	€ 1`124,00		
06.P38.C.01.A.030	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE,  35 KVA	cad	€ 1`233,00		
06.P38.C.01.A.035	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE,  40 KVA	cad	€ 1`304,00		
06.P38.C.01.A.040	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE,  50 KVA	cad	€ 1`480,00		
06.P38.C.01.A.045	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE,  80 KVA	cad	€ 1`930,00		
06.P38.C.01.A.050	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 100 KVA	cad	€ 2`257,00		
06.P38.C.01.A.055	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 125 KVA	cad	€ 2`459,00		
06.P38.C.01.A.060	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 150 KVA	cad	€ 2`880,00		
06.P38.C.01.A.065	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 200 KVA	cad	€ 3`803,00		
06.P38.C.01.A.070	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 250 KVA	cad	€ 3`977,00		
06.P38.C.01.A.075	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 300 KVA	cad	€ 4`538,00		
06.P38.C.01.A.080	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 400 KVA	cad	€ 5`375,00		
06.P38.C.01.A.085	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 500 KVA	cad	€ 7`060,00		
06.P38.C.01.A.090	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO TRIFASE, 600 KVA	cad	€ 7`950,00		
06.P38.C.01.B	TRASFORMATORI MONOFASI IN ARIA                  
SERVIZIO PERMANENTE                             
ISOLAMENTO CLASSE E                             
SCHERMO DI ISOLAMENTO TRA                       
PRIMARIO E SECONDARIO                           
RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE                      
220/220 V, 50 HZ, CON                           
PRESA CENTRALE SUL SECONDARIO.				
06.P38.C.01.B.010	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE,   3 KVA	cad	€ 260,00		
06.P38.C.01.B.015	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE,   5 KVA	cad	€ 353,00		
06.P38.C.01.B.020	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE, 7.5 KVA	cad	€ 473,00		
06.P38.C.01.C	APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO
PER LA RILEVAZIONE DI CORRENTI DI DISPERSIONE   
RESISTIVE E CAPACITIVE IN CONDIZIONI CIRCUITALI 
SIMMETRICHE (PRIMARIO DEI TRASFORMATORI)				
06.P38.C.01.C.010	APPARECCHIO DI CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO	cad	€ 258,00		
06.P38.D	TRASFORMATORI DI SICUREZZA				
06.P38.D.01	TRASFORMATORI DI SICUREZZA PER SERVIZIO CONTINUO
GRADO DI PROTEZIONE IP 54                       
CLASSE ISOLAMENTO II                            
COMPLETI DI ALMENO 3 M DI CAVO H07RN-F CON SPINA
E DI PRESE CON CORRENTE NOMINALE ADEGUATA ALLA  
POTENZA NOMINALE                                
NORME CEI 14-6				
06.P38.D.01.A	TRASFORMATORI DI SICUREZZA PORTATILI            
COMPLETI DI ALMENO 2 PRESE (24 V, 42 V)				
06.P38.D.01.A.010	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V, 200 VA	cad	€ 171,00		
06.P38.D.01.A.015	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V, 400 VA	cad	€ 211,00		
06.P38.D.01.A.020	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V, 750 VA	cad	€ 266,00		
06.P38.D.01.A.025	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V,1000 VA	cad	€ 304,00		
06.P38.D.01.A.030	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V,1600 VA	cad	€ 367,00		
06.P38.D.01.A.035	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V,2000 VA	cad	€ 460,00		
06.P38.D.01.A.040	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V,3000 VA	cad	€ 579,00		
06.P38.D.01.A.045	TRAFO DI SICUREZZA PORTATILE,220/24/42 V,4200 VA	cad	€ 760,00		
06.P38.D.01.B	TRASFORMATORI DI SICUREZZA A PARETE             
COMPLETI DI ALMENO 2 PRESE (24 V, 42 V)				
06.P38.D.01.B.010	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V, 200 VA	cad	€ 161,00		
06.P38.D.01.B.015	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V, 400 VA	cad	€ 184,00		
06.P38.D.01.B.020	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V, 750 VA	cad	€ 257,00		
06.P38.D.01.B.025	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V,1000 VA	cad	€ 306,00		
06.P38.D.01.B.030	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V,1600 VA	cad	€ 358,00		
06.P38.D.01.B.035	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V,2000 VA	cad	€ 451,00		
06.P38.D.01.B.040	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V,3000 VA	cad	€ 564,00		
06.P38.D.01.B.045	TRAFO DI SICUREZZA A PARETE ,220/24/42 V,4200 VA	cad	€ 744,00		
06.P38.D.01.C	TRASFORMATORI DI SICUREZZA CON AVVOLGICAVO      
COMPLETI DI ALMENO 2 PRESE (24 V, 42 V)         
CON CAVO TIPO H07RN-F				
06.P38.D.01.C.010	TRAFO SICUREZZA IN AVV.10 MT,220/24/42 V, 200 VA	cad	€ 170,00		
06.P38.D.01.C.015	TRAFO SICUREZZA IN AVV.15 MT,220/24/42 V, 200 VA	cad	€ 174,00		
06.P38.D.01.C.020	TRAFO SICUREZZA IN AVV.20 MT,220/24/42 V, 200 VA	cad	€ 177,00		
06.P38.D.01.C.025	TRAFO SICUREZZA IN AVV.30 MT,220/24/42 V, 200 VA	cad	€ 186,00		
06.P38.D.01.C.030	TRAFO SICUREZZA IN AVV.10 MT,220/24/42 V,1000 VA	cad	€ 406,00		
06.P38.D.01.C.035	TRAFO SICUREZZA IN AVV.15 MT,220/24/42 V,1000 VA	cad	€ 411,00		
06.P38.D.01.C.040	TRAFO SICUREZZA IN AVV.20 MT,220/24/42 V,1000 VA	cad	€ 415,00		
06.P38.D.01.C.045	TRAFO SICUREZZA IN AVV.30 MT,220/24/42 V,1000 VA	cad	€ 422,00		
06.P38.D.01.C.050	TRAFO SICUREZZA IN AVV.40 MT,220/24/42 V,1000 VA	cad	€ 431,00		
06.P38.D.01.D	APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO
PER LA RILEVAZIONE DI CORRENTI DI DISPERSIONE   
RESISTIVE IN CIRCUITI A BASSISSIMA TENSIONE     
ALIMENTATI CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA				
06.P38.D.01.D.010	APPARECCHIO DI CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO	cad	€ 120,00		
06.P38.E	TRASFORMATORI CON LAMPADA A GABBIA				
06.P38.E.01	TRASFORMATORI CON LAMPADA A GABBIA				
06.P38.E.01.A	TRASFORMATORE 50 W ENTRO CONTENITORE STAGNO     
220 V / 24 V / 12 V                             
CON AVVOLGITORE ORIENTABILE CON 12 METRI DI     
CAVO ELETTRICO FLESSIBILE RIAVVOLGIBILE A MOLLA,
LAMPADA AD INCANDESCENZA, PORTALAMPADA A GABBIA 
GABBIA DI TIPO METALLICO				
06.P38.E.01.A.010	TRASFORMATORE CON LAMPADA A GABBIA	cad	€ 215,00		
	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE B.T.				
06.P39.A	INTERRUTTORI B.T. TIPO APERTO				
06.P39.A.01	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI LIMITATORI       
TENSIONE NOMINALE 660 V;                        
CORRENTI NOMINALI 1250 - 2500 A;                
P.D.I. (380 V) 130 KA;                          
3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI;          
INSTALLAZIONE FISSA/SEZIONABILE;                
COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA;         
SGANCIATORI TERMICI REGOLABILI;                 
SGANCIATORI MAGNETICI ISTANTANEI A REGOLAZIONE  
FISSA; SGANCIATORI MAGNETICI AD AZIONE DIRETTA				
06.P39.A.01.A	INTERR.AUTOMATICI APERTI LIMITATORI 130 KA FISSI
SGANCIATORI TERMOMAGNETICI				
06.P39.A.01.A.010	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 1250 A- FISSO -3P	cad	€ 3`726,00		
06.P39.A.01.A.015	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 1600 A- FISSO -3P	cad	€ 4`035,00		
06.P39.A.01.A.020	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 2000 A- FISSO -3P	cad	€ 5`905,00		
06.P39.A.01.A.025	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 2500 A- FISSO -3P	cad	€ 6`146,00		
06.P39.A.01.A.030	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 1250 A- FISSO -4P	cad	€ 4`657,00		
06.P39.A.01.A.035	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 1600 A- FISSO -4P	cad	€ 5`043,00		
06.P39.A.01.A.040	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 2000 A- FISSO -4P	cad	€ 7`381,00		
06.P39.A.01.A.045	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 2500 A- FISSO -4P	cad	€ 7`682,00		
06.P39.A.01.B	INTERRUTTORI AUTOMATICI LIMITATORI              
SEZIONABILI COMPLETI DI PARTE FISSA;            
SGANCIATORI TERMOMAGNETICI				
06.P39.A.01.B.010	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 1250 A- SEZION.-3P	cad	€ 4`788,00		
06.P39.A.01.B.015	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 1600 A- SEZION.-3P	cad	€ 5`232,00		
06.P39.A.01.B.020	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 2000 A- SEZION.-3P	cad	€ 7`689,00		
06.P39.A.01.B.025	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 2500 A- SEZION.-3P	cad	€ 8`011,00		
06.P39.A.01.B.030	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 1250 A- SEZION.-4P	cad	€ 5`985,00		
06.P39.A.01.B.035	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 1600 A- SEZION.-4P	cad	€ 6`543,00		
06.P39.A.01.B.040	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 2000 A- SEZION.-4P	cad	€ 9`611,00		
06.P39.A.01.B.045	INTERR. AUTOM.LIMIT.  130 KA- 2500 A- SEZION.-4P	cad	€ 10`010,00		
06.P39.A.01.C	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI    
LIMITATORI ESECUZIONE FISSA/SEZIONABILE				
06.P39.A.01.C.010	SOVRAPPREZZO PER RELE' SELETTIVI	cad	€ 435,00		
06.P39.A.01.C.012	COMANDO ELETTRICO PER  ESECUZIONE FISSA	cad	€ 545,00		
06.P39.A.01.C.014	COMANDO ELETTRICO PER  ESECUZIONE SEZIONABILE	cad	€ 783,00		
06.P39.A.01.C.016	BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES.FISSA)	cad	€ 94,30		
06.P39.A.01.C.018	BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES. SEZ.)	cad	€ 138,00		
06.P39.A.01.C.020	BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. FISSA)	cad	€ 75,90		
06.P39.A.01.C.022	BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. SEZ.)	cad	€ 117,00		
06.P39.A.01.C.024	DISPOSITIVO SEGN. SCATTO RELE' (ES. FISSA)	cad	€ 55,60		
06.P39.A.01.C.026	DISPOSITIVO SEGN. SCATTO RELE' (ES. SEZ.)	cad	€ 83,50		
06.P39.A.01.C.028	COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. FISSA)	cad	€ 16,60		
06.P39.A.01.C.030	COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. SEZ.)	cad	€ 41,00		
06.P39.A.01.C.032	INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. FISSA)	cad	€ 148,00		
06.P39.A.01.C.034	INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. SEZ.)	cad	€ 222,00		
06.P39.A.01.C.036	CONTATTI SEGN.POS.INTERR.(1 NA + 1 NC) (ES.SEZ.)	cad	€ 41,00		
06.P39.A.01.C.038	SARACINESCHE DI PROTEZIONE (ES. SEZ.)	cad	€ 222,00		
06.P39.A.01.C.040	BLOCCO A CHIAVE (ES. FISSA/SEZ.)	cad	€ 48,30		
06.P39.A.01.C.042	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1250 A (ES. SEZ.)	cad	€ 380,00		
06.P39.A.01.C.044	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1600 A (ES. SEZ.)	cad	€ 462,00		
06.P39.A.01.C.046	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2000 A (ES. SEZ.)	cad	€ 608,00		
06.P39.A.01.C.048	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2500 A (ES. SEZ.)	cad	€ 720,00		
06.P39.A.01.C.050	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1250 A (ES. SEZ.)	cad	€ 475,00		
06.P39.A.01.C.052	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1600 A (ES. SEZ.)	cad	€ 576,00		
06.P39.A.01.C.054	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2000 A (ES. SEZ.)	cad	€ 759,00		
06.P39.A.01.C.056	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2500 A (ES. SEZ.)	cad	€ 900,00		
06.P39.A.02	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI                  
TENSIONE NOMINALE 660 V;                        
CORRENTI NOMINALI 800-6300 A;                   
POTERI DI INTERRUZIONE (380 V) 45-100 KA;       
3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI;          
INSTALLAZIONE FISSA/SEZIONABILE;                
COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA;         
SGANCIATORI TERMICI REGOLABILI;                 
SGANCIATORI MAGNETICI ISTANTANEI A REGOLAZIONE  
FISSA				
06.P39.A.02.A	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI FISSI            
SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 45-55 KA				
06.P39.A.02.A.010	INTERR. AUTOM.   45 KA-  800 A- FISSO -3P	cad	€ 1`951,00		
06.P39.A.02.A.015	INTERR. AUTOM.   45 KA- 1000 A- FISSO -3P	cad	€ 2`004,00		
06.P39.A.02.A.020	INTERR. AUTOM.   45 KA- 1250 A- FISSO -3P	cad	€ 2`057,00		
06.P39.A.02.A.025	INTERR. AUTOM.   45 KA- 1600 A- FISSO -3P	cad	€ 2`247,00		
06.P39.A.02.A.030	INTERR. AUTOM.   55 KA- 1250 A- FISSO -3P	cad	€ 2`821,00		
06.P39.A.02.A.035	INTERR. AUTOM.   55 KA- 1600 A- FISSO -3P	cad	€ 3`056,00		
06.P39.A.02.A.040	INTERR. AUTOM.   55 KA- 2000 A- FISSO -3P	cad	€ 3`920,00		
06.P39.A.02.A.045	INTERR. AUTOM.   55 KA- 2500 A- FISSO -3P	cad	€ 4`605,00		
06.P39.A.02.A.050	INTERR. AUTOM.   55 KA- 3200 A- FISSO -3P	cad	€ 4`827,00		
06.P39.A.02.A.055	INTERR. AUTOM.   45 KA-  800 A- FISSO -4P	cad	€ 2`440,00		
06.P39.A.02.A.060	INTERR. AUTOM.   45 KA- 1000 A- FISSO -4P	cad	€ 2`506,00		
06.P39.A.02.A.065	INTERR. AUTOM.   45 KA- 1250 A- FISSO -4P	cad	€ 2`572,00		
06.P39.A.02.A.070	INTERR. AUTOM.   45 KA- 1600 A- FISSO -4P	cad	€ 2`808,00		
06.P39.A.02.A.075	INTERR. AUTOM.   55 KA- 1250 A- FISSO -4P	cad	€ 3`526,00		
06.P39.A.02.A.080	INTERR. AUTOM.   55 KA- 1600 A- FISSO -4P	cad	€ 3`820,00		
06.P39.A.02.A.085	INTERR. AUTOM.   55 KA- 2000 A- FISSO -4P	cad	€ 4`900,00		
06.P39.A.02.A.090	INTERR. AUTOM.   55 KA- 2500 A- FISSO -4P	cad	€ 5`756,00		
06.P39.A.02.A.095	INTERR. AUTOM.   55 KA- 3200 A- FISSO -4P	cad	€ 6`031,00		
06.P39.A.02.B	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI SEZIONABILI      
COMPLETI DI P.F.;                               
SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 45-55 KA				
06.P39.A.02.B.010	INTERR. AUTOM.   45 KA-  800 A- SEZION. -3P	cad	€ 2`804,00		
06.P39.A.02.B.015	INTERR. AUTOM.   45 KA- 1000 A- SEZION. -3P	cad	€ 2`862,00		
06.P39.A.02.B.020	INTERR. AUTOM.   45 KA- 1250 A- SEZION. -3P	cad	€ 2`921,00		
06.P39.A.02.B.025	INTERR. AUTOM.   45 KA- 1600 A- SEZION. -3P	cad	€ 3`228,00		
06.P39.A.02.B.030	INTERR. AUTOM.   55 KA- 1250 A- SEZION. -3P	cad	€ 3`715,00		
06.P39.A.02.B.035	INTERR. AUTOM.   55 KA- 1600 A- SEZION. -3P	cad	€ 4`090,00		
06.P39.A.02.B.040	INTERR. AUTOM.   55 KA- 2000 A- SEZION. -3P	cad	€ 5`405,00		
06.P39.A.02.B.045	INTERR. AUTOM.   55 KA- 2500 A- SEZION. -3P	cad	€ 6`330,00		
06.P39.A.02.B.050	INTERR. AUTOM.   55 KA- 3200 A- SEZION. -3P	cad	€ 7`473,00		
06.P39.A.02.B.055	INTERR. AUTOM.   45 KA-  800 A- SEZION. -4P	cad	€ 3`505,00		
06.P39.A.02.B.060	INTERR. AUTOM.   45 KA- 1000 A- SEZION. -4P	cad	€ 3`577,00		
06.P39.A.02.B.065	INTERR. AUTOM.   45 KA- 1250 A- SEZION. -4P	cad	€ 3`650,00		
06.P39.A.02.B.070	INTERR. AUTOM.   45 KA- 1600 A- SEZION. -4P	cad	€ 4`035,00		
06.P39.A.02.B.075	INTERR. AUTOM.   55 KA- 1250 A- SEZION. -4P	cad	€ 4`643,00		
06.P39.A.02.B.080	INTERR. AUTOM.   55 KA- 1600 A- SEZION. -4P	cad	€ 5`112,00		
06.P39.A.02.B.085	INTERR. AUTOM.   55 KA- 2000 A- SEZION. -4P	cad	€ 6`755,00		
06.P39.A.02.B.090	INTERR. AUTOM.   55 KA- 2500 A- SEZION. -4P	cad	€ 7`919,00		
06.P39.A.02.B.095	INTERR. AUTOM.   55 KA- 3200 A- SEZION. -4P	cad	€ 9`343,00		
06.P39.A.02.C	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI FISSI            
SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 75 KA				
06.P39.A.02.C.010	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1250 A - FISSO  3P	cad	€ 3`316,00		
06.P39.A.02.C.015	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1600 A - FISSO  3P	cad	€ 3`552,00		
06.P39.A.02.C.020	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2000 A - FISSO  3P	cad	€ 4`401,00		
06.P39.A.02.C.025	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2500 A - FISSO  3P	cad	€ 5`136,00		
06.P39.A.02.C.030	INTERR. AUTOM. 75 KA - 3200 A - FISSO  3P	cad	€ 5`790,00		
06.P39.A.02.C.035	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1250 A - FISSO  4P	cad	€ 4`137,00		
06.P39.A.02.C.040	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1600 A - FISSO  4P	cad	€ 4`432,00		
06.P39.A.02.C.045	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2000 A - FISSO  4P	cad	€ 5`501,00		
06.P39.A.02.C.050	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2500 A - FISSO  4P	cad	€ 6`422,00		
06.P39.A.02.C.055	INTERR. AUTOM. 75 KA - 3200 A - FISSO  4P	cad	€ 7`237,00		
06.P39.A.02.D	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI SEZIONABILI      
COMPLETI DI P.F.;                               
SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 75 KA				
06.P39.A.02.D.010	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1250 A - SEZION.  3P	cad	€ 4`887,00		
06.P39.A.02.D.015	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1600 A - SEZION.  3P	cad	€ 4`602,00		
06.P39.A.02.D.020	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2000 A - SEZION.  3P	cad	€ 5`916,00		
06.P39.A.02.D.025	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2500 A - SEZION.  3P	cad	€ 6`904,00		
06.P39.A.02.D.030	INTERR. AUTOM. 75 KA - 3200 A - SEZION.  3P	cad	€ 8`493,00		
06.P39.A.02.D.035	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1250 A - SEZION.  4P	cad	€ 5`284,00		
06.P39.A.02.D.040	INTERR. AUTOM. 75 KA - 1600 A - SEZION.  4P	cad	€ 5`750,00		
06.P39.A.02.D.045	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2000 A - SEZION.  4P	cad	€ 7`393,00		
06.P39.A.02.D.050	INTERR. AUTOM. 75 KA - 2500 A - SEZION.  4P	cad	€ 8`631,00		
06.P39.A.02.D.055	INTERR. AUTOM. 75 KA - 3200 A - SEZION.  4P	cad	€ 10`615,00		
06.P39.A.02.E	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI FISSI            
SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 100 KA				
06.P39.A.02.E.010	INTERR. AUTOM. 100 KA - 2500 A - FISSO  3P	cad	€ 5`594,00		
06.P39.A.02.E.015	INTERR. AUTOM. 100 KA - 3200 A - FISSO  3P	cad	€ 6`296,00		
06.P39.A.02.E.020	INTERR. AUTOM. 100 KA - 4000 A - FISSO  3P	cad	€ 7`347,00		
06.P39.A.02.E.025	INTERR. AUTOM. 100 KA - 5000 A - FISSO  3P	cad	€ 11`189,00		
06.P39.A.02.E.030	INTERR. AUTOM. 100 KA - 2500 A - FISSO  4P	cad	€ 6`991,00		
06.P39.A.02.E.035	INTERR. AUTOM. 100 KA - 3200 A - FISSO  4P	cad	€ 7`873,00		
06.P39.A.02.E.040	INTERR. AUTOM. 100 KA - 4000 A - FISSO  4P	cad	€ 9`183,00		
06.P39.A.02.E.045	INTERR. AUTOM. 100 KA - 5000 A - FISSO  4P	cad	€ 13`984,00		
06.P39.A.02.F	INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI                  
SEZIONABILI COMPLETI DI P.F.;                   
SGANCIATORI TERMOMAGNETICI; P.D.I. 100 KA				
06.P39.A.02.F.010	INTERR. AUTOM. 100 KA - 2500 A - SEZION.  3P	cad	€ 8`424,00		
06.P39.A.02.F.015	INTERR. AUTOM. 100 KA - 3200 A - SEZION.  3P	cad	€ 9`206,00		
06.P39.A.02.F.020	INTERR. AUTOM. 100 KA - 4000 A - SEZION.  3P	cad	€ 10`354,00		
06.P39.A.02.F.025	INTERR. AUTOM. 100 KA - 5000 A - SEZION.  3P	cad	€ 15`669,00		
06.P39.A.02.F.030	INTERR. AUTOM. 100 KA - 6300 A - SEZION.  3P	cad	€ 22`278,00		
06.P39.A.02.F.035	INTERR. AUTOM. 100 KA - 2500 A - SEZION.  4P	cad	€ 10`538,00		
06.P39.A.02.F.040	INTERR. AUTOM. 100 KA - 3200 A - SEZION.  4P	cad	€ 11`503,00		
06.P39.A.02.F.045	INTERR. AUTOM. 100 KA - 4000 A - SEZION.  4P	cad	€ 12`935,00		
06.P39.A.02.F.050	INTERR. AUTOM. 100 KA - 5000 A - SEZION.  4P	cad	€ 19`590,00		
06.P39.A.02.G	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI    
ESECUZIONE FISSA/SEZIONABILE.				
06.P39.A.02.G.010	SOVRAPPREZZO PER RELE' SELETTIVI	cad	€ 435,00		
06.P39.A.02.G.012	COMANDO ELETTRICO PER  ESECUZIONE FISSA	cad	€ 545,00		
06.P39.A.02.G.014	COMANDO ELETTRICO PER  ESECUZIONE SEZIONABILE	cad	€ 783,00		
06.P39.A.02.G.016	BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES.FISSA)	cad	€ 94,30		
06.P39.A.02.G.018	BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES. SEZ.)	cad	€ 138,00		
06.P39.A.02.G.020	BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. FISSA)	cad	€ 75,90		
06.P39.A.02.G.022	BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. SEZ.)	cad	€ 117,00		
06.P39.A.02.G.024	DISPOSITIVO SEGN. SCATTO RELE' (ES. FISSA)	cad	€ 55,60		
06.P39.A.02.G.026	DISPOSITIVO SEGN. SCATTO RELE' (ES. SEZ.)	cad	€ 83,50		
06.P39.A.02.G.028	COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. FISSA)	cad	€ 16,60		
06.P39.A.02.G.030	COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. SEZ.)	cad	€ 36,40		
06.P39.A.02.G.032	INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. FISSA)	cad	€ 148,00		
06.P39.A.02.G.034	INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. SEZ.)	cad	€ 222,00		
06.P39.A.02.G.036	CONTATTI SEGN.POS.INTERR.(1 NA + 1 NC) (ES.SEZ.)	cad	€ 41,00		
06.P39.A.02.G.038	BLOCCO A CHIAVE (ES. FISSA/SEZ.)	cad	€ 48,30		
06.P39.A.02.G.040	SARACINESCHE PROTEZ.INTER. FINO 2500 A (ES.SEZ.)	cad	€ 223,00		
06.P39.A.02.G.042	SARACINESCHE PROTEZ.INTER.OLTRE 2500 A (ES.SEZ.)	cad	€ 257,00		
06.P39.A.02.G.044	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 800/1250 A (ES. SEZ.)	cad	€ 380,00		
06.P39.A.02.G.046	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1600 A (ES. SEZ.)	cad	€ 466,00		
06.P39.A.02.G.048	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2000 A (ES. SEZ.)	cad	€ 608,00		
06.P39.A.02.G.050	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2500 A (ES. SEZ.)	cad	€ 720,00		
06.P39.A.02.G.052	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 3200/4000 A (ES.SEZ.)	cad	€ 1`286,00		
06.P39.A.02.G.054	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 5000 A (ES. SEZ.)	cad	€ 1`959,00		
06.P39.A.02.G.056	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 6300 A (ES. SEZ.)	cad	€ 2`633,00		
06.P39.A.02.G.058	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 800/1250 A (ES. SEZ.)	cad	€ 475,00		
06.P39.A.02.G.060	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1600 A (ES. SEZ.)	cad	€ 581,00		
06.P39.A.02.G.062	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2000 A (ES. SEZ.)	cad	€ 759,00		
06.P39.A.02.G.064	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2500 A (ES. SEZ.)	cad	€ 900,00		
06.P39.A.02.G.066	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 3200/4000 A (ES.SEZ.)	cad	€ 1`609,00		
06.P39.A.02.G.068	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 5000 A (ES. SEZ.)	cad	€ 2`449,00		
06.P39.A.03	INTERRUTTORI APERTI NON AUTOMATICI              
TENSIONE NOMINALE 660 V;                        
CORRENTI NOMINALI 800 - 6300 A;                 
P.D.C. (KA DI CRESTA) 95 - 220 KA;              
3/4 POLI; INSTALLAZIONE FISSA/SEZIONABILE;      
COMANDO MANUALE AD ACCUMULO DI ENERGIA				
06.P39.A.03.A	INTERR. APERTI NON AUT. FISSI P.D.C. 95-120 KA.				
06.P39.A.03.A.010	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA   800 A FISSO 3P	cad	€ 1`281,00		
06.P39.A.03.A.015	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA  1000 A FISSO 3P	cad	€ 1`334,00		
06.P39.A.03.A.020	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA  1250 A FISSO 3P	cad	€ 1`387,00		
06.P39.A.03.A.025	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA  1600 A FISSO 3P	cad	€ 1`442,00		
06.P39.A.03.A.030	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  1250 A FISSO 3P	cad	€ 2`150,00		
06.P39.A.03.A.035	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  1600 A FISSO 3P	cad	€ 2`251,00		
06.P39.A.03.A.040	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  2000 A FISSO 3P	cad	€ 3`115,00		
06.P39.A.03.A.045	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  2500 A FISSO 3P	cad	€ 3`666,00		
06.P39.A.03.A.050	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  3200 A FISSO 3P	cad	€ 3`754,00		
06.P39.A.03.A.055	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA   800 A FISSO 4P	cad	€ 1`769,00		
06.P39.A.03.A.060	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA  1000 A FISSO 4P	cad	€ 1`835,00		
06.P39.A.03.A.065	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA  1250 A FISSO 4P	cad	€ 1`902,00		
06.P39.A.03.A.070	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA  1600 A FISSO 4P	cad	€ 2`003,00		
06.P39.A.03.A.075	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  1250 A FISSO 4P	cad	€ 2`855,00		
06.P39.A.03.A.080	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  1600 A FISSO 4P	cad	€ 3`016,00		
06.P39.A.03.A.085	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  2000 A FISSO 4P	cad	€ 4`095,00		
06.P39.A.03.A.090	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  2500 A FISSO 4P	cad	€ 4`817,00		
06.P39.A.03.A.095	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  3200 A FISSO 4P	cad	€ 4`960,00		
06.P39.A.03.B	INTERR. APERTI NON AUT.SEZION. P.D.C. 95-120 KA 
COMPLETI DI PARTE FISSA				
06.P39.A.03.B.010	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA   800 A SEZION. 3P	cad	€ 2`133,00		
06.P39.A.03.B.015	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA  1000 A SEZION. 3P	cad	€ 2`192,00		
06.P39.A.03.B.020	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA  1250 A SEZION. 3P	cad	€ 2`250,00		
06.P39.A.03.B.025	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA  1600 A SEZION. 3P	cad	€ 2`424,00		
06.P39.A.03.B.030	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  1250 A SEZION. 3P	cad	€ 3`044,00		
06.P39.A.03.B.035	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  1600 A SEZION. 3P	cad	€ 3`285,00		
06.P39.A.03.B.040	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  2000 A SEZION. 3P	cad	€ 4`601,00		
06.P39.A.03.B.045	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  2500 A SEZION. 3P	cad	€ 5`393,00		
06.P39.A.03.B.050	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  3200 A SEZION. 3P	cad	€ 6`399,00		
06.P39.A.03.B.055	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA   800 A SEZION. 4P	cad	€ 2`835,00		
06.P39.A.03.B.060	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA  1000 A SEZION. 4P	cad	€ 2`907,00		
06.P39.A.03.B.065	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA  1250 A SEZION. 4P	cad	€ 2`983,00		
06.P39.A.03.B.070	INT. NON AUT. P.D.C.   95 KA  1600 A SEZION. 4P	cad	€ 3`231,00		
06.P39.A.03.B.075	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  1250 A SEZION. 4P	cad	€ 3`972,00		
06.P39.A.03.B.080	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  1600 A SEZION. 4P	cad	€ 4`307,00		
06.P39.A.03.B.085	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  2000 A SEZION. 4P	cad	€ 5`951,00		
06.P39.A.03.B.090	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  2500 A SEZION. 4P	cad	€ 6`973,00		
06.P39.A.03.B.095	INT. NON AUT. P.D.C.  120 KA  3200 A SEZION. 4P	cad	€ 8`264,00		
06.P39.A.03.C	INTERR. APERTI NON AUT. FISSI P.D.C. 165-220 KA				
06.P39.A.03.C.010	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  1250 A FISSO 3P	cad	€ 2`646,00		
06.P39.A.03.C.015	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  1600 A FISSO 3P	cad	€ 2`747,00		
06.P39.A.03.C.020	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  2000 A FISSO 3P	cad	€ 3`597,00		
06.P39.A.03.C.025	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  2500 A FISSO 3P	cad	€ 4`198,00		
06.P39.A.03.C.030	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  3200 A FISSO 3P	cad	€ 4`719,00		
06.P39.A.03.C.035	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  2500 A FISSO 3P	cad	€ 4`656,00		
06.P39.A.03.C.040	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  3200 A FISSO 3P	cad	€ 5`223,00		
06.P39.A.03.C.045	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  4000 A FISSO 3P	cad	€ 6`141,00		
06.P39.A.03.C.050	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  5000 A FISSO 3P	cad	€ 9`880,00		
06.P39.A.03.C.055	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  1250 A FISSO 4P	cad	€ 3`467,00		
06.P39.A.03.C.060	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  1600 A FISSO 4P	cad	€ 3`627,00		
06.P39.A.03.C.065	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  2000 A FISSO 4P	cad	€ 4`697,00		
06.P39.A.03.C.070	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  2500 A FISSO 4P	cad	€ 5`482,00		
06.P39.A.03.C.075	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  3200 A FISSO 4P	cad	€ 6`169,00		
06.P39.A.03.C.080	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  2500 A FISSO 4P	cad	€ 6`054,00		
06.P39.A.03.C.085	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  3200 A FISSO 4P	cad	€ 6`796,00		
06.P39.A.03.C.090	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  4000 A FISSO 4P	cad	€ 7`980,00		
06.P39.A.03.C.095	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  5000 A FISSO 4P	cad	€ 12`675,00		
06.P39.A.03.D	INTERR. APERTI NON AUT.SEZION. P.D.C. 165-220 KA				
06.P39.A.03.D.010	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  1250 A SEZION. 3P	cad	€ 3`556,00		
06.P39.A.03.D.012	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  1600 A SEZION. 3P	cad	€ 3`797,00		
06.P39.A.03.D.014	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  2000 A SEZION. 3P	cad	€ 5`112,00		
06.P39.A.03.D.016	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  2500 A SEZION. 3P	cad	€ 5`962,00		
06.P39.A.03.D.018	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  3200 A SEZION. 3P	cad	€ 7`421,00		
06.P39.A.03.D.020	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  2500 A SEZION. 3P	cad	€ 7`490,00		
06.P39.A.03.D.022	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  3200 A SEZION. 3P	cad	€ 8`126,00		
06.P39.A.03.D.024	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  4000 A SEZION. 3P	cad	€ 9`144,00		
06.P39.A.03.D.026	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  5000 A SEZION. 3P	cad	€ 14`360,00		
06.P39.A.03.D.028	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  6300 A SEZION. 3P	cad	€ 20`700,00		
06.P39.A.03.D.030	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  1250 A SEZION. 4P	cad	€ 4`613,00		
06.P39.A.03.D.032	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  1600 A SEZION. 4P	cad	€ 4`948,00		
06.P39.A.03.D.034	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  2000 A SEZION. 4P	cad	€ 6`589,00		
06.P39.A.03.D.036	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  2500 A SEZION. 4P	cad	€ 7`689,00		
06.P39.A.03.D.038	INT. NON AUT. P.D.C.  165 KA  3200 A SEZION. 4P	cad	€ 9`543,00		
06.P39.A.03.D.040	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  2500 A SEZION. 4P	cad	€ 9`596,00		
06.P39.A.03.D.042	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  3200 A SEZION. 4P	cad	€ 10`423,00		
06.P39.A.03.D.044	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  4000 A SEZION. 4P	cad	€ 11`733,00		
06.P39.A.03.D.046	INT. NON AUT. P.D.C.  220 KA  5000 A SEZION. 4P	cad	€ 18`281,00		
06.P39.A.03.E	ACCESSORI PER INTERRUTTORI NON AUTOMATICI APERTI
ESECUZIONE FISSA/SEZIONABILE.				
06.P39.A.03.E.010	SOVRAPPREZZO PER RELE' SELETTIVI	cad	€ 435,00		
06.P39.A.03.E.012	COMANDO ELETTRICO PER  ESECUZIONE FISSA	cad	€ 545,00		
06.P39.A.03.E.014	COMANDO ELETTRICO PER  ESECUZIONE SEZIONABILE	cad	€ 783,00		
06.P39.A.03.E.016	BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES.FISSA)	cad	€ 94,30		
06.P39.A.03.E.018	BOBINA DI SGANCIO A MINIMA TENSIONE (ES. SEZ.)	cad	€ 138,00		
06.P39.A.03.E.020	BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. FISSA)	cad	€ 75,90		
06.P39.A.03.E.022	BOBINA APERTURA A LANCIO DI CORRENTE (ES. SEZ.)	cad	€ 117,00		
06.P39.A.03.E.024	COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. FISSA)	cad	€ 16,60		
06.P39.A.03.E.026	COPPIA CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC (ES. SEZ.)	cad	€ 36,40		
06.P39.A.03.E.028	INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. FISSA)	cad	€ 148,00		
06.P39.A.03.E.030	INTERBLOCCO TRA DUE INTERR. (ES. SEZ.)	cad	€ 222,00		
06.P39.A.03.E.032	CONTATTI SEGN.POS.INTERR.(1 NA + 1 NC) (ES.SEZ.)	cad	€ 41,00		
06.P39.A.03.E.034	BLOCCO A CHIAVE (ES. FISSA/SEZ.)	cad	€ 48,30		
06.P39.A.03.E.036	SARACINESCHE DI PROTEZ.PER INT.<2500 A (ES.SEZ.)	cad	€ 223,00		
06.P39.A.03.E.038	SARACINESCHE DI PROTEZ.PER INT.>2500 A (ES.SEZ.)	cad	€ 257,00		
06.P39.A.03.E.040	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 800/1250 A (ES. SEZ.)	cad	€ 380,00		
06.P39.A.03.E.042	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1600 A (ES. SEZ.)	cad	€ 466,00		
06.P39.A.03.E.044	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2000 A (ES. SEZ.)	cad	€ 608,00		
06.P39.A.03.E.046	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 2500 A (ES. SEZ.)	cad	€ 720,00		
06.P39.A.03.E.048	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 3200/4000 A (ES.SEZ.)	cad	€ 1`286,00		
06.P39.A.03.E.050	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 5000 A (ES. SEZ.)	cad	€ 1`959,00		
06.P39.A.03.E.052	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 6300 A (ES. SEZ.)	cad	€ 2`633,00		
06.P39.A.03.E.054	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 800/1250 A (ES. SEZ.)	cad	€ 475,00		
06.P39.A.03.E.056	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1600 A (ES. SEZ.)	cad	€ 581,00		
06.P39.A.03.E.058	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2000 A (ES. SEZ.)	cad	€ 759,00		
06.P39.A.03.E.060	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 2500 A (ES. SEZ.)	cad	€ 900,00		
06.P39.A.03.E.062	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 3200/4000 A (ES.SEZ.)	cad	€ 1`609,00		
06.P39.A.03.E.064	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 5000 A (ES. SEZ.)	cad	€ 2`449,00		
06.P39.B	INTERRUTTORI B.T. SCATOLATI				
06.P39.B.01	INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI SERIE N       
TENSIONE NOMINALE 660 V                         
CORRENTI NOMINALI 100-1250 A                    
P.D.I. (380 V) 12-50 KA                         
3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI           
INSTALLAZIONE FISSA/ESTRAIBILE/SEZIONABILE;     
COMANDO MANUALE;                                
SGANCIATORI TERMOMAGNETICI				
06.P39.B.01.A	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI FISSI SERIE N      
ATTACCHI ANTERIORI				
06.P39.B.01.A.010	INTERR.AUT.SCATOL. 12 KA   100 A FISSO 3P	cad	€ 94,30		
06.P39.B.01.A.012	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA   125 A FISSO 3P	cad	€ 264,00		
06.P39.B.01.A.014	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA   160 A FISSO 3P	cad	€ 286,00		
06.P39.B.01.A.016	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   250 A FISSO 3P	cad	€ 417,00		
06.P39.B.01.A.018	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   400 A FISSO 3P	cad	€ 719,00		
06.P39.B.01.A.020	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   630 A FISSO 3P	cad	€ 1`100,00		
06.P39.B.01.A.022	INTERR.AUT.SCATOL. 40 KA   800 A FISSO 3P	cad	€ 1`413,00		
06.P39.B.01.A.024	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA  1000 A FISSO 3P	cad	€ 1`559,00		
06.P39.B.01.A.026	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA  1250 A FISSO 3P	cad	€ 1`706,00		
06.P39.B.01.A.028	INTERR.AUT.SCATOL. 12 KA   100 A FISSO 4P	cad	€ 121,00		
06.P39.B.01.A.030	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA   125 A FISSO 4P	cad	€ 336,00		
06.P39.B.01.A.032	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA   160 A FISSO 4P	cad	€ 363,00		
06.P39.B.01.A.034	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   250 A FISSO 4P	cad	€ 530,00		
06.P39.B.01.A.036	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   400 A FISSO 4P	cad	€ 915,00		
06.P39.B.01.A.038	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   630 A FISSO 4P	cad	€ 1`400,00		
06.P39.B.01.A.040	INTERR.AUT.SCATOL. 40 KA   800 A FISSO 4P	cad	€ 1`797,00		
06.P39.B.01.A.042	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA  1000 A FISSO 4P	cad	€ 1`984,00		
06.P39.B.01.A.044	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA  1250 A FISSO 4P	cad	€ 2`172,00		
06.P39.B.01.B	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI ESTRAIBILI SERIE N 
CON ATTACCHI AD INNESTO POSTERIORI              
COMPLETI DI PARTE FISSA				
06.P39.B.01.B.010	INTERR.AUT.SCATOL. 12 KA   100 A ESTR. 3P	cad	€ 129,00		
06.P39.B.01.B.012	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA   125 A ESTR. 3P	cad	€ 344,00		
06.P39.B.01.B.014	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA   160 A ESTR. 3P	cad	€ 367,00		
06.P39.B.01.B.016	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   250 A ESTR. 3P	cad	€ 525,00		
06.P39.B.01.B.018	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   400 A ESTR. 3P	cad	€ 926,00		
06.P39.B.01.B.020	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   630 A ESTR. 3P	cad	€ 1`331,00		
06.P39.B.01.B.022	INTERR.AUT.SCATOL. 12 KA   100 A ESTR. 4P	cad	€ 161,00		
06.P39.B.01.B.024	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA   125 A ESTR. 4P	cad	€ 443,00		
06.P39.B.01.B.026	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA   160 A ESTR. 4P	cad	€ 471,00		
06.P39.B.01.B.028	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   250 A ESTR. 4P	cad	€ 674,00		
06.P39.B.01.B.030	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   400 A ESTR. 4P	cad	€ 1`190,00		
06.P39.B.01.B.032	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   630 A ESTR. 4P	cad	€ 1`511,00		
06.P39.B.01.C	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI SEZIONABILI SERIE N
SU CARRELLO CON ATTACCHI POSTERIORI             
COMPLETI DI P.F.				
06.P39.B.01.C.010	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA   160 A SEZ. 3P	cad	€ 494,00		
06.P39.B.01.C.012	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   250 A SEZ. 3P	cad	€ 651,00		
06.P39.B.01.C.014	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   400 A SEZ. 3P	cad	€ 1`053,00		
06.P39.B.01.C.016	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   630 A SEZ. 3P	cad	€ 1`459,00		
06.P39.B.01.C.018	INTERR.AUT.SCATOL. 40 KA   800 A SEZ. 3P	cad	€ 1`837,00		
06.P39.B.01.C.020	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA  1000 A SEZ. 3P	cad	€ 2`026,00		
06.P39.B.01.C.022	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA  1250 A SEZ. 3P	cad	€ 2`174,00		
06.P39.B.01.C.024	INTERR.AUT.SCATOL. 25 KA   160 A SEZ. 4P	cad	€ 597,00		
06.P39.B.01.C.026	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   250 A SEZ. 4P	cad	€ 801,00		
06.P39.B.01.C.028	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   400 A SEZ. 4P	cad	€ 1`317,00		
06.P39.B.01.C.030	INTERR.AUT.SCATOL. 35 KA   630 A SEZ. 4P	cad	€ 1`835,00		
06.P39.B.01.C.032	INTERR.AUT.SCATOL. 40 KA   800 A SEZ. 4P	cad	€ 2`498,00		
06.P39.B.01.C.034	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA  1000 A SEZ. 4P	cad	€ 2`564,00		
06.P39.B.01.C.036	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA  1250 A SEZ. 4P	cad	€ 2`752,00		
06.P39.B.01.D	ACCESSORI PER INTERR. AUTOM. SCATOLATI SERIE N				
06.P39.B.01.D.010	COPPIA CONTATTI AUX (1NA+1NC)	cad	€ 25,20		
06.P39.B.01.D.012	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 100-250 A	cad	€ 61,50		
06.P39.B.01.D.014	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 400-1250 A	cad	€ 70,70		
06.P39.B.01.D.016	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 100-250 A	cad	€ 48,90		
06.P39.B.01.D.018	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 400-1250 A	cad	€ 60,40		
06.P39.B.01.D.020	SEGN. SCATTO RELE'	cad	€ 40,40		
06.P39.B.01.D.022	BLOCCO A CHIAVE	cad	€ 29,20		
06.P39.B.01.D.024	SPINA-PRESA CIRCUITI AUX. (ES. ESTR./SEZ.)	cad	€ 17,90		
06.P39.B.01.D.026	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 125-160 A	cad	€ 296,00		
06.P39.B.01.D.028	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 250 A	cad	€ 392,00		
06.P39.B.01.D.030	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 400-1250 A	cad	€ 566,00		
06.P39.B.01.D.032	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 100-250 A	cad	€ 29,80		
06.P39.B.01.D.034	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 400-630 A	cad	€ 37,70		
06.P39.B.01.D.036	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 800-1250 A	cad	€ 41,00		
06.P39.B.01.D.038	INTERBLOCCO TRA 2 INTERR. (ES. FISSA)	cad	€ 79,70		
06.P39.B.01.D.040	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 100 A (ES. ESTR.)	cad	€ 64,40		
06.P39.B.01.D.042	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. ESTR.)	cad	€ 64,40		
06.P39.B.01.D.044	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. ESTR.)	cad	€ 85,10		
06.P39.B.01.D.046	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. ESTR.)	cad	€ 162,00		
06.P39.B.01.D.048	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. ESTR.)	cad	€ 180,00		
06.P39.B.01.D.050	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 100 A (ES. ESTR.)	cad	€ 85,10		
06.P39.B.01.D.052	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. ESTR.)	cad	€ 85,10		
06.P39.B.01.D.054	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. ESTR.)	cad	€ 113,00		
06.P39.B.01.D.056	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. ESTR.)	cad	€ 216,00		
06.P39.B.01.D.058	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. ESTR.)	cad	€ 240,00		
06.P39.B.01.D.060	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. SEZ.)	cad	€ 164,00		
06.P39.B.01.D.062	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. SEZ.)	cad	€ 185,00		
06.P39.B.01.D.064	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. SEZ.)	cad	€ 261,00		
06.P39.B.01.D.066	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. SEZ.)	cad	€ 280,00		
06.P39.B.01.D.068	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 800 A (ES. SEZ.)	cad	€ 319,00		
06.P39.B.01.D.070	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1000-1250 A(ES.SEZ.)	cad	€ 354,00		
06.P39.B.01.D.072	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. SEZ.)	cad	€ 190,00		
06.P39.B.01.D.074	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. SEZ.)	cad	€ 212,00		
06.P39.B.01.D.076	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. SEZ.)	cad	€ 314,00		
06.P39.B.01.D.078	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. SEZ.)	cad	€ 340,00		
06.P39.B.01.D.080	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 800 A (ES. SEZ.)	cad	€ 394,00		
06.P39.B.01.D.082	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1000-1250 A(ES.SEZ.)	cad	€ 439,00		
06.P39.B.02	INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI SERIE H       
TENSIONE NOMINALE 660 V                         
CORRENTI NOMINALI 100-1250 A                    
P.D.I. (380 V) 50-70 KA                         
3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI           
INSTALLAZIONE FISSA/ESTRAIBILE/SEZIONABILE;     
COMANDO MANUALE;                                
SGANCIATORI TERMOMAGNETICI				
06.P39.B.02.A	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI FISSI SERIE H      
CON ATTACCHI ANTERIORI				
06.P39.B.02.A.010	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A FISSO 3P	cad	€ 419,00		
06.P39.B.02.A.012	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A FISSO 3P	cad	€ 436,00		
06.P39.B.02.A.014	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A FISSO 3P	cad	€ 455,00		
06.P39.B.02.A.016	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A FISSO 3P	cad	€ 556,00		
06.P39.B.02.A.018	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A FISSO 3P	cad	€ 797,00		
06.P39.B.02.A.020	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A FISSO 3P	cad	€ 1`183,00		
06.P39.B.02.A.022	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 800 A FISSO 3P	cad	€ 1`524,00		
06.P39.B.02.A.024	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1000 A FISSO 3P	cad	€ 1`652,00		
06.P39.B.02.A.026	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1250 A FISSO 3P	cad	€ 1`796,00		
06.P39.B.02.A.028	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A FISSO 4P	cad	€ 534,00		
06.P39.B.02.A.030	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A FISSO 4P	cad	€ 556,00		
06.P39.B.02.A.032	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A FISSO 4P	cad	€ 578,00		
06.P39.B.02.A.034	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A FISSO 4P	cad	€ 707,00		
06.P39.B.02.A.036	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A FISSO 4P	cad	€ 883,00		
06.P39.B.02.A.038	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A FISSO 4P	cad	€ 1`505,00		
06.P39.B.02.A.040	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 800 A FISSO 4P	cad	€ 1`941,00		
06.P39.B.02.A.042	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1000 A FISSO 4P	cad	€ 2`102,00		
06.P39.B.02.A.044	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1250 A FISSO 4P	cad	€ 2`286,00		
06.P39.B.02.B	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI ESTRAIBILI SERIE H 
CON ATTACCHI AD INNESTO POSTERIORI              
COMPLETI DI PARTE FISSA				
06.P39.B.02.B.010	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A ESTR. 3P	cad	€ 500,00		
06.P39.B.02.B.012	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A ESTR. 3P	cad	€ 517,00		
06.P39.B.02.B.014	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A ESTR. 3P	cad	€ 535,00		
06.P39.B.02.B.016	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A ESTR. 3P	cad	€ 664,00		
06.P39.B.02.B.018	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A ESTR. 3P	cad	€ 1`004,00		
06.P39.B.02.B.020	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A ESTR. 3P	cad	€ 1`414,00		
06.P39.B.02.B.022	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A ESTR. 4P	cad	€ 641,00		
06.P39.B.02.B.024	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A ESTR. 4P	cad	€ 663,00		
06.P39.B.02.B.026	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A ESTR. 4P	cad	€ 686,00		
06.P39.B.02.B.028	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A ESTR. 4P	cad	€ 851,00		
06.P39.B.02.B.030	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A ESTR. 4P	cad	€ 1`291,00		
06.P39.B.02.B.032	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A ESTR. 4P	cad	€ 1`815,00		
06.P39.B.02.C	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI SEZIONABILI SERIE H
SU CARRELLO CON ATTACCHI POSTERIORI             
COMPLETI DI P.F.				
06.P39.B.02.C.010	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A SEZ. 3P	cad	€ 627,00		
06.P39.B.02.C.012	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A SEZ. 3P	cad	€ 644,00		
06.P39.B.02.C.014	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A SEZ. 3P	cad	€ 661,00		
06.P39.B.02.C.016	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A SEZ. 3P	cad	€ 790,00		
06.P39.B.02.C.018	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A SEZ. 3P	cad	€ 1`132,00		
06.P39.B.02.C.020	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A SEZ. 3P	cad	€ 1`541,00		
06.P39.B.02.C.022	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 800 A SEZ. 3P	cad	€ 1`948,00		
06.P39.B.02.C.024	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1000 A SEZ. 3P	cad	€ 2`120,00		
06.P39.B.02.C.026	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1250 A SEZ. 3P	cad	€ 2`263,00		
06.P39.B.02.C.028	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 100 A SEZ. 4P	cad	€ 768,00		
06.P39.B.02.C.030	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 125 A SEZ. 4P	cad	€ 790,00		
06.P39.B.02.C.032	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 160 A SEZ. 4P	cad	€ 812,00		
06.P39.B.02.C.034	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 250 A SEZ. 4P	cad	€ 978,00		
06.P39.B.02.C.036	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 400 A SEZ. 4P	cad	€ 1`417,00		
06.P39.B.02.C.038	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 630 A SEZ. 4P	cad	€ 1`941,00		
06.P39.B.02.C.040	INTERR.AUT.SCATOL. 50 KA 800 A SEZ. 4P	cad	€ 2`463,00		
06.P39.B.02.C.042	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1000 A SEZ. 4P	cad	€ 2`683,00		
06.P39.B.02.C.044	INTERR.AUT.SCATOL. 70 KA 1250 A SEZ. 4P	cad	€ 2`867,00		
06.P39.B.02.D	ACCESSORI PER INTERR. AUTOM. SCATOLATI SERIE H				
06.P39.B.02.D.010	COPPIA CONTATTI AUX (1NA+1NC)	cad	€ 25,20		
06.P39.B.02.D.012	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 100-250 A	cad	€ 61,50		
06.P39.B.02.D.014	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 400-1250 A	cad	€ 70,70		
06.P39.B.02.D.016	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 100-250 A	cad	€ 48,90		
06.P39.B.02.D.018	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 400-1250 A	cad	€ 60,40		
06.P39.B.02.D.020	SEGN. SCATTO RELE'	cad	€ 40,40		
06.P39.B.02.D.022	BLOCCO A CHIAVE	cad	€ 29,20		
06.P39.B.02.D.024	SPINA-PRESA CIRCUITI AUX. (ES. ESTR./SEZ.)	cad	€ 17,90		
06.P39.B.02.D.026	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 125-160 A	cad	€ 296,00		
06.P39.B.02.D.028	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 250 A	cad	€ 392,00		
06.P39.B.02.D.030	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 400-1250 A	cad	€ 566,00		
06.P39.B.02.D.032	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 100-250 A	cad	€ 29,80		
06.P39.B.02.D.034	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 400-630 A	cad	€ 37,70		
06.P39.B.02.D.036	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 800-1250 A	cad	€ 41,00		
06.P39.B.02.D.038	INTERBLOCCO TRA 2 INTERR. (ES. FISSA)	cad	€ 79,70		
06.P39.B.02.D.040	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 100 A (ES. ESTR.)	cad	€ 64,40		
06.P39.B.02.D.042	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. ESTR.)	cad	€ 64,40		
06.P39.B.02.D.044	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. ESTR.)	cad	€ 85,10		
06.P39.B.02.D.046	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. ESTR.)	cad	€ 162,00		
06.P39.B.02.D.048	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. ESTR.)	cad	€ 180,00		
06.P39.B.02.D.050	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 100 A (ES. ESTR.)	cad	€ 85,10		
06.P39.B.02.D.052	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. ESTR.)	cad	€ 85,10		
06.P39.B.02.D.054	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. ESTR.)	cad	€ 113,00		
06.P39.B.02.D.056	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. ESTR.)	cad	€ 216,00		
06.P39.B.02.D.058	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. ESTR.)	cad	€ 240,00		
06.P39.B.02.D.060	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. SEZ.)	cad	€ 164,00		
06.P39.B.02.D.062	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. SEZ.)	cad	€ 185,00		
06.P39.B.02.D.064	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. SEZ.)	cad	€ 261,00		
06.P39.B.02.D.066	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. SEZ.)	cad	€ 280,00		
06.P39.B.02.D.068	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 800 A (ES. SEZ.)	cad	€ 319,00		
06.P39.B.02.D.070	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1000-1250 A(ES.SEZ.)	cad	€ 354,00		
06.P39.B.02.D.072	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. SEZ.)	cad	€ 190,00		
06.P39.B.02.D.074	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. SEZ.)	cad	€ 212,00		
06.P39.B.02.D.076	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. SEZ.)	cad	€ 314,00		
06.P39.B.02.D.078	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. SEZ.)	cad	€ 340,00		
06.P39.B.02.D.080	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 800 A (ES. SEZ.)	cad	€ 394,00		
06.P39.B.02.D.082	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1000-1250 A(ES.SEZ.)	cad	€ 439,00		
06.P39.B.03	INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI SERIE L       
TENSIONE NOMINALE 660 V                         
CORRENTI NOMINALI 32-800 A                      
P.D.I. (380 V) 50-200 KA                        
3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI           
INSTALLAZIONE FISSA/ESTRAIBILE/SEZIONABILE;     
COMANDO MANUALE;                                
SGANCIATORI TERMOMAGNETICI				
06.P39.B.03.A	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI FISSI SERIE L      
CON ATTACCHI ANTERIORI				
06.P39.B.03.A.010	INT.AUTOM.SCATOL.   50 KA  32 A FISSO 3P	cad	€ 216,00		
06.P39.B.03.A.012	INT.AUTOM.SCATOL.   50 KA  63 A FISSO 3P	cad	€ 269,00		
06.P39.B.03.A.014	INT.AUTOM.SCATOL.   80 KA  100 A FISSO 3P	cad	€ 576,00		
06.P39.B.03.A.016	INT.AUTOM.SCATOL. 100-150 KA  125 A FISSO 3P	cad	€ 1`302,00		
06.P39.B.03.A.018	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA  160 A FISSO 3P	cad	€ 691,00		
06.P39.B.03.A.020	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 200 A FISSO 3P	cad	€ 761,00		
06.P39.B.03.A.022	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 250 A FISSO 3P	cad	€ 897,00		
06.P39.B.03.A.024	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA  320 A FISSO 3P	cad	€ 988,00		
06.P39.B.03.A.026	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA  400 A FISSO 3P	cad	€ 1`225,00		
06.P39.B.03.A.028	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A FISSO 3P	cad	€ 1`345,00		
06.P39.B.03.A.030	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A FISSO 3P	cad	€ 1`774,00		
06.P39.B.03.A.032	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 800 A FISSO 3P	cad	€ 2`056,00		
06.P39.B.03.A.034	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 1000 A FISSO 3P	cad	€ 2`201,00		
06.P39.B.03.A.036	INT.AUTOM.SCATOL.   50 KA  32 A FISSO 4P	cad	€ 275,00		
06.P39.B.03.A.038	INT.AUTOM.SCATOL.   50 KA  63 A FISSO 4P	cad	€ 342,00		
06.P39.B.03.A.040	INT.AUTOM.SCATOL.   80 KA  100 A FISSO 4P	cad	€ 733,00		
06.P39.B.03.A.042	INT.AUTOM.SCATOL. 100-150 KA  125 A FISSO 4P	cad	€ 973,00		
06.P39.B.03.A.044	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA  160 A FISSO 4P	cad	€ 880,00		
06.P39.B.03.A.046	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 200 A FISSO 4P	cad	€ 974,00		
06.P39.B.03.A.048	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 250 A FISSO 4P	cad	€ 1`142,00		
06.P39.B.03.A.050	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA  320 A FISSO 4P	cad	€ 1`256,00		
06.P39.B.03.A.052	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA  400 A FISSO 4P	cad	€ 1`560,00		
06.P39.B.03.A.054	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A FISSO 4P	cad	€ 1`713,00		
06.P39.B.03.A.056	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A FISSO 4P	cad	€ 2`258,00		
06.P39.B.03.A.058	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 800 A FISSO 4P	cad	€ 2`617,00		
06.P39.B.03.A.060	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 1000 A FISSO 4P	cad	€ 2`803,00		
06.P39.B.03.B	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI ESTRAIBILI SERIE L 
CON ATTACCHI AD INNESTO POSTERIORI              
COMPLETI DI P.F.				
06.P39.B.03.B.010	INT.AUTOM.SCATOL.   50 KA  32 A ESTR. 3P	cad	€ 296,00		
06.P39.B.03.B.012	INT.AUTOM.SCATOL.   50 KA  63 A ESTR. 3P	cad	€ 349,00		
06.P39.B.03.B.014	INT.AUTOM.SCATOL.   80 KA  100 A ESTR. 3P	cad	€ 658,00		
06.P39.B.03.B.016	INT.AUTOM.SCATOL. 100 KA  125 A ESTR. 3P	cad	€ 723,00		
06.P39.B.03.B.018	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA  160 A ESTR. 3P	cad	€ 774,00		
06.P39.B.03.B.020	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 200 A ESTR. 3P	cad	€ 843,00		
06.P39.B.03.B.022	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 250 A ESTR. 3P	cad	€ 1`011,00		
06.P39.B.03.B.024	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA  320 A ESTR. 3P	cad	€ 1`100,00		
06.P39.B.03.B.026	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA  400 A ESTR. 3P	cad	€ 1`442,00		
06.P39.B.03.B.028	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A ESTR. 3P	cad	€ 1`587,00		
06.P39.B.03.B.030	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A ESTR. 3P	cad	€ 1`992,00		
06.P39.B.03.B.032	INT.AUTOM.SCATOL.   50 KA  32 A ESTR. 4P	cad	€ 382,00		
06.P39.B.03.B.034	INT.AUTOM.SCATOL.   50 KA  63 A ESTR. 4P	cad	€ 450,00		
06.P39.B.03.B.036	INT.AUTOM.SCATOL.   80 KA  100 A ESTR. 4P	cad	€ 842,00		
06.P39.B.03.B.038	INT.AUTOM.SCATOL. 100 KA  125 A ESTR. 4P	cad	€ 926,00		
06.P39.B.03.B.040	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA  160 A ESTR. 4P	cad	€ 986,00		
06.P39.B.03.B.042	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 200 A ESTR. 4P	cad	€ 1`073,00		
06.P39.B.03.B.044	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 250 A ESTR. 4P	cad	€ 1`286,00		
06.P39.B.03.B.046	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA  320 A ESTR. 4P	cad	€ 1`410,00		
06.P39.B.03.B.048	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA  400 A ESTR. 4P	cad	€ 1`847,00		
06.P39.B.03.B.050	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A ESTR. 4P	cad	€ 2`035,00		
06.P39.B.03.B.052	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A ESTR. 4P	cad	€ 2`547,00		
06.P39.B.03.B.054	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 160 A ESTR. 3P+N	cad	€ 834,00		
06.P39.B.03.B.056	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 200 A ESTR. 3P+N	cad	€ 903,00		
06.P39.B.03.B.058	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 250 A ESTR. 3P+N	cad	€ 1`071,00		
06.P39.B.03.C	INTERR. AUTOMATICI SCATOLATI SEZIONABILI SERIE L
SU CARRELLO CON ATTACCHI POSTERIORI             
COMPLETI DI P.F.				
06.P39.B.03.C.010	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA  160 A SEZ. 3P	cad	€ 900,00		
06.P39.B.03.C.012	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 200 A SEZ. 3P	cad	€ 969,00		
06.P39.B.03.C.014	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 250 A SEZ. 3P	cad	€ 1`137,00		
06.P39.B.03.C.016	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA  320 A SEZ. 3P	cad	€ 1`227,00		
06.P39.B.03.C.018	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA  400 A SEZ. 3P	cad	€ 1`569,00		
06.P39.B.03.C.020	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A SEZ. 3P	cad	€ 1`714,00		
06.P39.B.03.C.022	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A SEZ. 3P	cad	€ 2`118,00		
06.P39.B.03.C.024	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 800 A SEZ. 3P	cad	€ 2`523,00		
06.P39.B.03.C.026	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 1000 A SEZ. 3P	cad	€ 2`557,00		
06.P39.B.03.C.028	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA  160 A SEZ. 4P	cad	€ 1`112,00		
06.P39.B.03.C.030	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 200 A SEZ. 4P	cad	€ 1`206,00		
06.P39.B.03.C.032	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 250 A SEZ. 4P	cad	€ 1`413,00		
06.P39.B.03.C.034	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA  320 A SEZ. 4P	cad	€ 1`544,00		
06.P39.B.03.C.036	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA  400 A SEZ. 4P	cad	€ 1`974,00		
06.P39.B.03.C.038	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 500 A SEZ. 4P	cad	€ 2`162,00		
06.P39.B.03.C.040	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 630 A SEZ. 4P	cad	€ 2`673,00		
06.P39.B.03.C.042	INT.AUTOM.SCATOL. 150-200 KA 800 A SEZ. 4P	cad	€ 3`241,00		
06.P39.B.03.C.044	INT.AUTOM.SCATOL. 150 KA 1000 A SEZ. 4P	cad	€ 3`430,00		
06.P39.B.03.C.046	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 160 A SEZ. 3P+N	cad	€ 961,00		
06.P39.B.03.C.048	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 200 A SEZ. 3P+N	cad	€ 1`031,00		
06.P39.B.03.C.050	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 250 A SEZ. 3P+N	cad	€ 1`197,00		
06.P39.B.03.C.052	INT.AUTOM.SCATOL. 200 KA 800 A SEZ. 3P+N	cad	€ 2`608,00		
06.P39.B.03.D	ACCESSORI PER INTERR. AUTOM. SCATOLATI SERIE L				
06.P39.B.03.D.010	COPPIA CONTATTI AUX (1NA+1NC)	cad	€ 25,20		
06.P39.B.03.D.011	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 100-250 A	cad	€ 61,50		
06.P39.B.03.D.012	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 400-1250 A	cad	€ 70,70		
06.P39.B.03.D.013	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 100-250 A	cad	€ 48,90		
06.P39.B.03.D.014	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 400-1250 A	cad	€ 60,40		
06.P39.B.03.D.015	SEGN. SCATTO RELE'	cad	€ 40,40		
06.P39.B.03.D.016	BLOCCO A CHIAVE	cad	€ 29,20		
06.P39.B.03.D.017	SPINA-PRESA CIRCUITI AUX. (ES. ESTR./SEZ.)	cad	€ 17,90		
06.P39.B.03.D.018	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 125-160 A	cad	€ 296,00		
06.P39.B.03.D.019	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 250 A	cad	€ 392,00		
06.P39.B.03.D.020	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 400-1250 A	cad	€ 566,00		
06.P39.B.03.D.021	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 100-250 A	cad	€ 29,80		
06.P39.B.03.D.022	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 400-630 A	cad	€ 37,70		
06.P39.B.03.D.023	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 800-1250 A	cad	€ 41,00		
06.P39.B.03.D.024	COPPIA CONTATTI AUX. (1NA+1NC) PER INT. 32-63 A	cad	€ 14,60		
06.P39.B.03.D.025	BOB. DI APERTURA PER INT. 32-63 A	cad	€ 48,90		
06.P39.B.03.D.026	SEGN. SCATTO RELE' PER INT. 32-63 A	cad	€ 27,20		
06.P39.B.03.D.027	SPINA-PRESA CIRC. AUX. PER INT. 32-63 A	cad	€ 13,30		
06.P39.B.03.D.028	COMANDO MAN. ROT. SU INT. 32-63 A	cad	€ 15,30		
06.P39.B.03.D.029	PARTE FISSA PER INT. 3P 32-63 A (ES.ESTR.)	cad	€ 64,40		
06.P39.B.03.D.030	PARTE FISSA PER INT. 3P 100-160 A (ES.ESTR.)	cad	€ 64,40		
06.P39.B.03.D.031	PARTE FISSA PER INT. 3P 200-250 A (ES.ESTR.)	cad	€ 85,10		
06.P39.B.03.D.032	PARTE FISSA PER INT. 3P 320-400 A (ES.ESTR.)	cad	€ 162,00		
06.P39.B.03.D.033	PARTE FISSA PER INT. 3P 500-630 A (ES.ESTR.)	cad	€ 180,00		
06.P39.B.03.D.034	PARTE FISSA PER INT. 4P 32-63 A (ES.ESTR.)	cad	€ 85,10		
06.P39.B.03.D.035	PARTE FISSA PER INT. 4P 100-160 A (ES.ESTR.)	cad	€ 85,10		
06.P39.B.03.D.036	PARTE FISSA PER INT. 4P 200-250 A (ES.ESTR.)	cad	€ 113,00		
06.P39.B.03.D.037	PARTE FISSA PER INT. 4P 320-400 A (ES.ESTR.)	cad	€ 216,00		
06.P39.B.03.D.038	PARTE FISSA PER INT. 4P 500-630 A (ES.ESTR.)	cad	€ 240,00		
06.P39.B.03.D.039	PARTE FISSA PER INT. 3P 160 A (ES.SEZ.)	cad	€ 164,00		
06.P39.B.03.D.040	PARTE FISSA PER INT. 3P 200-250 A (ES.SEZ.)	cad	€ 185,00		
06.P39.B.03.D.041	PARTE FISSA PER INT. 3P 320-400 A (ES.SEZ.)	cad	€ 261,00		
06.P39.B.03.D.042	PARTE FISSA PER INT. 3P 500-630 A (ES.SEZ.)	cad	€ 280,00		
06.P39.B.03.D.043	PARTE FISSA PER INT. 3P 800 A (ES.SEZ.)	cad	€ 321,00		
06.P39.B.03.D.044	PARTE FISSA PER INT. 3P 1000 A (ES.SEZ.)	cad	€ 354,00		
06.P39.B.03.D.045	PARTE FISSA PER INT. 4P 160 A (ES.SEZ.)	cad	€ 190,00		
06.P39.B.03.D.046	PARTE FISSA PER INT. 4P 200-250 A (ES.SEZ.)	cad	€ 212,00		
06.P39.B.03.D.047	PARTE FISSA PER INT. 4P 320-400 A (ES.SEZ.)	cad	€ 314,00		
06.P39.B.03.D.048	PARTE FISSA PER INT. 4P 500-630 A (ES.SEZ.)	cad	€ 340,00		
06.P39.B.03.D.049	PARTE FISSA PER INT. 4P 800 A (ES.SEZ.)	cad	€ 394,00		
06.P39.B.03.D.050	PARTE FISSA PER INT. 4P 1000 A (ES.SEZ.)	cad	€ 439,00		
06.P39.B.03.D.051	PARTE FISSA PER INT. 3P+N 160 A (ES.ESTR.)	cad	€ 125,00		
06.P39.B.03.D.052	PARTE FISSA PER INT. 3P+N 200-250 A (ES.ESTR.)	cad	€ 146,00		
06.P39.B.03.D.053	PARTE FISSA PER INT. 3P+N 160 A (ES.SEZ.)	cad	€ 224,00		
06.P39.B.03.D.054	PARTE FISSA PER INT. 3P+N 200-250 A (ES.SEZ.)	cad	€ 246,00		
06.P39.B.03.D.055	PARTE FISSA PER INT. 3P+N 800 A (ES.SEZ.)	cad	€ 406,00		
06.P39.B.04	INTERRUTTORI SCATOLATI NON AUTOMATICI           
TENSIONE NOMINALE 660 V                         
CORRENTI NOMINALI 100-1250 A, 3/4 POLI          
POTERE DI CHIUSURA DA 3,5 A 30 KA               
INSTALLAZIONE FISSA/ESTRAIBILE/SEZIONABILE;     
COMANDO MANUALE;				
06.P39.B.04.A	INTERR. NON AUTOMATICI SCATOLATI FISSI          
CON ATTACCHI ANTERIORI                          
POTERRE DI CHIUSURA DA 3,5 A 30 KA				
06.P39.B.04.A.010	INT.NON AUTOM.  100 A FISSO 3P  P.D.C.  3.5 KA	cad	€ 110,00		
06.P39.B.04.A.012	INT.NON AUTOM.  125 A FISSO 3P  P.D.C.  3.5 KA	cad	€ 169,00		
06.P39.B.04.A.014	INT.NON AUTOM.  160 A FISSO 3P  P.D.C.  4   KA	cad	€ 193,00		
06.P39.B.04.A.016	INT.NON AUTOM.  250 A FISSO 3P  P.D.C.  6.5 KA	cad	€ 271,00		
06.P39.B.04.A.018	INT.NON AUTOM.  400 A FISSO 3P  P.D.C.  9   KA	cad	€ 463,00		
06.P39.B.04.A.020	INT.NON AUTOM.  630 A FISSO 3P  P.D.C. 13   KA	cad	€ 728,00		
06.P39.B.04.A.022	INT.NON AUTOM.  800 A FISSO 3P  P.D.C. 20   KA	cad	€ 935,00		
06.P39.B.04.A.024	INT.NON AUTOM. 1250 A FISSO 3P  P.D.C. 30   KA	cad	€ 1`119,00		
06.P39.B.04.A.026	INT.NON AUTOM.  100 A FISSO 4P  P.D.C.  3.5 KA	cad	€ 140,00		
06.P39.B.04.A.028	INT.NON AUTOM.  125 A FISSO 4P  P.D.C.  3.5 KA	cad	€ 216,00		
06.P39.B.04.A.030	INT.NON AUTOM.  160 A FISSO 4P  P.D.C.  4   KA	cad	€ 244,00		
06.P39.B.04.A.032	INT.NON AUTOM.  250 A FISSO 4P  P.D.C.  6.5 KA	cad	€ 344,00		
06.P39.B.04.A.034	INT.NON AUTOM.  400 A FISSO 4P  P.D.C.  9   KA	cad	€ 590,00		
06.P39.B.04.A.036	INT.NON AUTOM.  630 A FISSO 4P  P.D.C. 13   KA	cad	€ 926,00		
06.P39.B.04.A.038	INT.NON AUTOM.  800 A FISSO 4P  P.D.C. 20   KA	cad	€ 1`189,00		
06.P39.B.04.A.040	INT.NON AUTOM. 1250 A FISSO 4P  P.D.C. 30   KA	cad	€ 1`424,00		
06.P39.B.04.B	INTERR. NON AUTOMATICI SCATOLATI ESTRAIBILI     
CON ATTACCHI AD INNESTO POSTERIORI              
COMPLETI DI P.F.                                
POTERE DI CHIUSURA DA 3,5 A 13 KA				
06.P39.B.04.B.010	INT.NON AUTOM.  100 A ESTR. 3P  P.D.C.  3.5 KA	cad	€ 190,00		
06.P39.B.04.B.012	INT.NON AUTOM.  125 A ESTR. 3P  P.D.C.  3.5 KA	cad	€ 250,00		
06.P39.B.04.B.014	INT.NON AUTOM.  160 A ESTR. 3P  P.D.C.  4   KA	cad	€ 324,00		
06.P39.B.04.B.016	INT.NON AUTOM.  250 A ESTR. 3P  P.D.C.  6.5 KA	cad	€ 379,00		
06.P39.B.04.B.018	INT.NON AUTOM.  400 A ESTR. 3P  P.D.C.  9   KA	cad	€ 671,00		
06.P39.B.04.B.020	INT.NON AUTOM.  630 A ESTR. 3P  P.D.C. 13   KA	cad	€ 960,00		
06.P39.B.04.B.022	INT.NON AUTOM.  100 A ESTR. 4P  P.D.C.  3.5 KA	cad	€ 247,00		
06.P39.B.04.B.024	INT.NON AUTOM.  125 A ESTR. 4P  P.D.C.  3.5 KA	cad	€ 322,00		
06.P39.B.04.B.026	INT.NON AUTOM.  160 A ESTR. 4P  P.D.C.  4   KA	cad	€ 351,00		
06.P39.B.04.B.028	INT.NON AUTOM.  250 A ESTR. 4P  P.D.C.  6.5 KA	cad	€ 489,00		
06.P39.B.04.B.030	INT.NON AUTOM.  400 A ESTR. 4P  P.D.C.  9   KA	cad	€ 866,00		
06.P39.B.04.B.032	INT.NON AUTOM.  630 A ESTR. 4P  P.D.C. 13   KA	cad	€ 1`235,00		
06.P39.B.04.C	INTERR. NON AUTOMATICI SCATOLATI SEZIONABILI    
SU CARRELLO CON ATTACCHI POSTERIORI             
COMPLETI DI P.F.                                
POTERE DI CHIUSURA DA 3,5 A 30 KA				
06.P39.B.04.C.010	INT.NON AUTOM.  100 A SEZ. 3P  P.D.C.  3.5 KA	cad	€ 432,00		
06.P39.B.04.C.012	INT.NON AUTOM.  250 A SEZ. 3P  P.D.C.  6.5 KA	cad	€ 506,00		
06.P39.B.04.C.014	INT.NON AUTOM.  400 A SEZ. 3P  P.D.C.  9   KA	cad	€ 797,00		
06.P39.B.04.C.016	INT.NON AUTOM.  630 A SEZ. 3P  P.D.C. 13   KA	cad	€ 1`086,00		
06.P39.B.04.C.018	INT.NON AUTOM.  800 A SEZ. 3P  P.D.C. 20   KA	cad	€ 1`358,00		
06.P39.B.04.C.020	INT.NON AUTOM. 1250 A SEZ. 3P  P.D.C. 30   KA	cad	€ 1`587,00		
06.P39.B.04.C.022	INT.NON AUTOM.  100 A SEZ. 4P  P.D.C.  3.5 KA	cad	€ 443,00		
06.P39.B.04.C.024	INT.NON AUTOM.  250 A SEZ. 4P  P.D.C.  6.5 KA	cad	€ 616,00		
06.P39.B.04.C.026	INT.NON AUTOM.  400 A SEZ. 4P  P.D.C.  9   KA	cad	€ 992,00		
06.P39.B.04.C.028	INT.NON AUTOM.  630 A SEZ. 4P  P.D.C. 13   KA	cad	€ 1`362,00		
06.P39.B.04.C.030	INT.NON AUTOM.  800 A SEZ. 4P  P.D.C. 20   KA	cad	€ 1`713,00		
06.P39.B.04.C.032	INT.NON AUTOM. 1250 A SEZ. 4P  P.D.C. 30   KA	cad	€ 2`005,00		
06.P39.B.04.D	ACCESSORI PER INTERR. NON AUTOMATICI SCATOLATI				
06.P39.B.04.D.010	COPPIA CONTATTI AUX (1NA+1NC)	cad	€ 25,20		
06.P39.B.04.D.012	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 100-250 A	cad	€ 61,50		
06.P39.B.04.D.014	BOB.MIN.TENS. PER INTERR. 400-1250 A	cad	€ 70,70		
06.P39.B.04.D.016	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 100-250 A	cad	€ 48,90		
06.P39.B.04.D.018	BOB.DI APERTURA PER INTERR. 400-1250 A	cad	€ 60,40		
06.P39.B.04.D.022	BLOCCO A CHIAVE	cad	€ 29,20		
06.P39.B.04.D.024	SPINA-PRESA CIRCUITI AUX. (ES. ESTR./SEZ.)	cad	€ 17,90		
06.P39.B.04.D.026	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 125-160 A	cad	€ 296,00		
06.P39.B.04.D.028	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 250 A	cad	€ 392,00		
06.P39.B.04.D.030	COMANDO ELETTRICO PER INTERR. 400-1250 A	cad	€ 566,00		
06.P39.B.04.D.032	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 100-250 A	cad	€ 29,80		
06.P39.B.04.D.034	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 400-630 A	cad	€ 37,70		
06.P39.B.04.D.036	COMANDO A MAN.ROT. SU INTERR. 800-1250 A	cad	€ 41,00		
06.P39.B.04.D.038	INTERBLOCCO TRA 2 INTERR. (ES. FISSA)	cad	€ 79,70		
06.P39.B.04.D.040	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 100 A (ES. ESTR.)	cad	€ 64,40		
06.P39.B.04.D.042	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. ESTR.)	cad	€ 64,40		
06.P39.B.04.D.044	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. ESTR.)	cad	€ 85,10		
06.P39.B.04.D.046	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. ESTR.)	cad	€ 162,00		
06.P39.B.04.D.048	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. ESTR.)	cad	€ 180,00		
06.P39.B.04.D.050	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 100 A (ES. ESTR.)	cad	€ 85,10		
06.P39.B.04.D.052	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. ESTR.)	cad	€ 85,10		
06.P39.B.04.D.054	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. ESTR.)	cad	€ 113,00		
06.P39.B.04.D.056	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. ESTR.)	cad	€ 216,00		
06.P39.B.04.D.058	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. ESTR.)	cad	€ 240,00		
06.P39.B.04.D.060	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 160 A (ES. SEZ.)	cad	€ 164,00		
06.P39.B.04.D.062	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 250 A (ES. SEZ.)	cad	€ 185,00		
06.P39.B.04.D.064	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 400 A (ES. SEZ.)	cad	€ 261,00		
06.P39.B.04.D.066	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 630 A (ES. SEZ.)	cad	€ 280,00		
06.P39.B.04.D.068	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 800 A (ES. SEZ.)	cad	€ 319,00		
06.P39.B.04.D.070	PARTE FISSA PER INTERR. 3P 1000-1250 A(ES.SEZ.)	cad	€ 354,00		
06.P39.B.04.D.072	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 160 A (ES. SEZ.)	cad	€ 190,00		
06.P39.B.04.D.074	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 250 A (ES. SEZ.)	cad	€ 212,00		
06.P39.B.04.D.076	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 400 A (ES. SEZ.)	cad	€ 314,00		
06.P39.B.04.D.078	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 630 A (ES. SEZ.)	cad	€ 340,00		
06.P39.B.04.D.080	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 800 A (ES. SEZ.)	cad	€ 394,00		
06.P39.B.04.D.082	PARTE FISSA PER INTERR. 4P 1000-1250 A(ES.SEZ.)	cad	€ 439,00		
06.P39.B.05	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZ. SCATOLATI
TENSIONE NOMINALE 660 V                         
CORRENTI NOMINALI 100-250 A; DIFF. 0.03-25 A    
POTERI DI INTERRUZIONE (380 V)16-25 KA          
3/4 POLI CON SGANCIATORI SULLE 3 FASI           
INSTALLAZIONE FISSA                             
COMANDO MANUALE                                 
SGANCIATORI TERMOMAGNETICI E DIFFERENZIALI      
A TOROIDE INCORPORATO E A TOROIDE SEPARATO				
06.P39.B.05.A	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI       
SCATOLATI TRIPOLARI, FISSI.                     
SGANCIATORI DIFFERENZIALI CON TEMPO E           
CORRENTE REGOLABILI				
06.P39.B.05.A.010	INTERR. DIFF. 3P, 0.03/1   A, 12 KA, 100 A,FISSO	cad	€ 390,00		
06.P39.B.05.A.015	INTERR. DIFF. 3P, 0.03/0.3 A, 12 KA, 125 A,FISSO	cad	€ 440,00		
06.P39.B.05.A.020	INTERR. DIFF. 3P,       5 MA, 16 KA, 160 A,FISSO	cad	€ 567,00		
06.P39.B.05.A.025	INTERR. DIFF. 3P,       5 MA, 25 KA, 250 A,FISSO	cad	€ 675,00		
06.P39.B.05.A.030	INTERR. DIFF. 3P, 0.3/1  A, 12 KA, 125 A, FISSO	cad	€ 440,00		
06.P39.B.05.A.035	INTERR. DIFF. 3P, 0.3/1  A, 16 KA, 160 A, FISSO	cad	€ 567,00		
06.P39.B.05.A.040	INTERR. DIFF. 3P, 0.3/1  A, 25 KA, 250 A, FISSO	cad	€ 675,00		
06.P39.B.05.A.045	INTERR. DIFF. 3P,   1/6  A, 12 KA, 125 A, FISSO	cad	€ 440,00		
06.P39.B.05.A.050	INTERR. DIFF. 3P,   1/6  A, 16 KA, 160 A, FISSO	cad	€ 567,00		
06.P39.B.05.A.055	INTERR. DIFF. 3P,   1/6  A, 25 KA, 250 A, FISSO	cad	€ 675,00		
06.P39.B.05.A.060	INTERR. DIFF. 3P,   5/25 A, 12 KA, 125 A, FISSO	cad	€ 440,00		
06.P39.B.05.A.065	INTERR. DIFF. 3P,   5/25 A, 16 KA, 160 A, FISSO	cad	€ 567,00		
06.P39.B.05.A.070	INTERR. DIFF. 3P,   5/25 A, 25 KA, 250 A, FISSO	cad	€ 675,00		
06.P39.B.05.B	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI       
SCATOLATI QUADRIPOLARI, FISSI                   
SGANCIATORI DIFFERENZIALI CON TEMPO E           
CORRENTE REGOLABILI				
06.P39.B.05.B.010	INTERR. DIFF. 4P, 0.03/1   A, 12 KA, 100 A,FISSO	cad	€ 436,00		
06.P39.B.05.B.015	INTERR. DIFF. 4P, 0.03/0.3 A, 12 KA, 125 A,FISSO	cad	€ 503,00		
06.P39.B.05.B.020	INTERR. DIFF. 4P,      30 MA, 16 KA, 160 A,FISSO	cad	€ 670,00		
06.P39.B.05.B.025	INTERR. DIFF. 4P,      30 MA, 25 KA, 250 A,FISSO	cad	€ 809,00		
06.P39.B.05.B.030	INTERR. DIFF. 4P, 0.3/1  A, 12 KA, 125 A, FISSO	cad	€ 503,00		
06.P39.B.05.B.035	INTERR. DIFF. 4P, 0.3/1  A, 16 KA, 160 A, FISSO	cad	€ 670,00		
06.P39.B.05.B.040	INTERR. DIFF. 4P, 0.3/1  A, 25 KA, 250 A, FISSO	cad	€ 809,00		
06.P39.B.05.B.045	INTERR. DIFF. 4P,   1/6  A, 12 KA, 125 A, FISSO	cad	€ 503,00		
06.P39.B.05.B.050	INTERR. DIFF. 4P,   1/6  A, 16 KA, 160 A, FISSO	cad	€ 670,00		
06.P39.B.05.B.055	INTERR. DIFF. 4P,   1/6  A, 25 KA, 250 A, FISSO	cad	€ 809,00		
06.P39.B.05.B.060	INTERR. DIFF. 4P,   5/25 A, 12 KA, 125 A, FISSO	cad	€ 503,00		
06.P39.B.05.B.065	INTERR. DIFF. 4P,   5/25 A, 16 KA, 160 A, FISSO	cad	€ 670,00		
06.P39.B.05.B.070	INTERR. DIFF. 4P,   5/25 A, 25 KA, 250 A, FISSO	cad	€ 809,00		
06.P39.B.05.C	RELE' DIFFERENZIALI CON TOROIDE SEPARATO				
06.P39.B.05.C.010	RELE' DIFF.DA QUADRO+TOROIDE PER INT. SINO 250 A	cad	€ 301,00		
06.P39.B.05.C.015	RELE' DIFF.DA QUADRO+TOROIDE PER INT. 250/1250 A	cad	€ 372,00		
06.P39.C	APPARECCHIATURE DI SEZIONAMENTO B.T.				
06.P39.C.01	APPARECCHI DI SEZIONAMENTO				
06.P39.C.01.A	INTERRUTTORI DI MANOVRA - SEZIONATORI 3-4 POLI  
TENSIONE NOMINALE 660 V                         
CORRENTE NOMINALE IN= 63/2000 A                 
POTERE DI CHIUSURA DA 10 A 100 KA               
CON MANOVRA A LEVA FRONTALE O LATERALE          
DOPPIA INTERRUZIONE				
06.P39.C.01.A.010	INT. MANOVRA/SEZION.   63 A 3P  P.D.C.  10   KA	cad	€ 39,70		
06.P39.C.01.A.012	INT. MANOVRA/SEZION.  100 A 3P  P.D.C.  12.5 KA	cad	€ 41,00		
06.P39.C.01.A.014	INT. MANOVRA/SEZION.  160 A 3P  P.D.C.  15   KA	cad	€ 45,70		
06.P39.C.01.A.016	INT. MANOVRA/SEZION.  250 A 3P  P.D.C.  20   KA	cad	€ 62,70		
06.P39.C.01.A.018	INT. MANOVRA/SEZION.  400 A 3P  P.D.C.  30   KA	cad	€ 83,50		
06.P39.C.01.A.020	INT. MANOVRA/SEZION.  630 A 3P  P.D.C.  40   KA	cad	€ 119,00		
06.P39.C.01.A.022	INT. MANOVRA/SEZION.  800 A 3P  P.D.C.  45   KA	cad	€ 178,00		
06.P39.C.01.A.024	INT. MANOVRA/SEZION. 1000 A 3P  P.D.C.  50   KA	cad	€ 233,00		
06.P39.C.01.A.026	INT. MANOVRA/SEZION. 1250 A 3P  P.D.C.  60   KA	cad	€ 292,00		
06.P39.C.01.A.028	INT. MANOVRA/SEZION. 1600 A 3P  P.D.C.  75   KA	cad	€ 393,00		
06.P39.C.01.A.030	INT. MANOVRA/SEZION. 2000 A 3P  P.D.C. 100   KA	cad	€ 494,00		
06.P39.C.01.A.032	INT. MANOVRA/SEZION.   63 A 4P  P.D.C.  10   KA	cad	€ 45,00		
06.P39.C.01.A.034	INT. MANOVRA/SEZION.  100 A 4P  P.D.C.  12.5 KA	cad	€ 47,00		
06.P39.C.01.A.036	INT. MANOVRA/SEZION.  160 A 4P  P.D.C.  15   KA	cad	€ 50,30		
06.P39.C.01.A.038	INT. MANOVRA/SEZION.  250 A 4P  P.D.C.  20   KA	cad	€ 70,10		
06.P39.C.01.A.040	INT. MANOVRA/SEZION.  400 A 4P  P.D.C.  30   KA	cad	€ 91,20		
06.P39.C.01.A.042	INT. MANOVRA/SEZION.  630 A 4P  P.D.C.  40   KA	cad	€ 140,00		
06.P39.C.01.A.044	INT. MANOVRA/SEZION.  800 A 4P  P.D.C.  45   KA	cad	€ 196,00		
06.P39.C.01.A.046	INT. MANOVRA/SEZION. 1000 A 4P  P.D.C.  50   KA	cad	€ 259,00		
06.P39.C.01.A.048	INT. MANOVRA/SEZION. 1250 A 4P  P.D.C.  60   KA	cad	€ 318,00		
06.P39.C.01.A.050	INT. MANOVRA/SEZION. 1600 A 4P  P.D.C.  75   KA	cad	€ 432,00		
06.P39.C.01.A.052	INT. MANOVRA/SEZION. 2000 A 4P  P.D.C. 100   KA	cad	€ 539,00		
06.P39.C.01.B	INTERRUTTORE/FUSIBILE 3-4 POLI                  
TENSIONE NOMINALE 660 V                         
CORRENTE NOMINALE IN= 32/630 A                  
DOPPIA INTERRUZIONE                             
PORTAFUSIBILI SULLE 3 FASI                      
FUSIBILI ESCLUSI                                
POTERE DI CHIUSURA DIPENDENTE DAI FUSIBILI,     
MINIMO 70 KA				
06.P39.C.01.B.010	INTERR. FUSIBILE IN=     32 A  3P FUS. GR. 00	cad	€ 51,60		
06.P39.C.01.B.015	INTERR. FUSIBILE IN=     63 A  3P FUS. GR. 00	cad	€ 62,10		
06.P39.C.01.B.020	INTERR. FUSIBILE IN=100/125 A  3P FUS. GR. 00	cad	€ 64,40		
06.P39.C.01.B.025	INTERR. FUSIBILE IN=    160 A  3P FUS. GR. 0	cad	€ 76,50		
06.P39.C.01.B.030	INTERR. FUSIBILE IN=    250 A  3P FUS. GR. 1	cad	€ 145,00		
06.P39.C.01.B.035	INTERR. FUSIBILE IN=    400 A  3P FUS. GR. 2	cad	€ 172,00		
06.P39.C.01.B.040	INTERR. FUSIBILE IN=    630 A  3P FUS. GR. 3	cad	€ 256,00		
06.P39.C.01.B.045	INTERR. FUSIBILE IN=     32 A  4P FUS. GR. 00	cad	€ 55,60		
06.P39.C.01.B.050	INTERR. FUSIBILE IN=     63 A  4P FUS. GR. 00	cad	€ 74,20		
06.P39.C.01.B.055	INTERR. FUSIBILE IN=100/125 A  4P FUS. GR. 00	cad	€ 75,30		
06.P39.C.01.B.060	INTERR. FUSIBILE IN=    160 A  4P FUS. GR. 0	cad	€ 84,30		
06.P39.C.01.B.065	INTERR. FUSIBILE IN=    250 A  4P FUS. GR. 1	cad	€ 154,00		
06.P39.C.01.B.070	INTERR. FUSIBILE IN=    400 A  4P FUS. GR. 2	cad	€ 184,00		
06.P39.C.01.B.075	INTERR. FUSIBILE IN=    630 A  4P FUS. GR. 3	cad	€ 288,00		
06.P39.C.01.C	ACCESSORI E AGGIUNTIVI PER INT. DI MAN.-SEZ.,   
INTERRUTTORI/FUSIBILI				
06.P39.C.01.C.010	BLOCCO CONTATTI AUX. 1 NA + 1 NC	cad	€ 11,30		
06.P39.C.01.C.012	BLOCCO CONTATTI AUX. 2 NA + 2 NC	cad	€ 22,50		
06.P39.C.01.C.014	BLOCCO CONTATTI AUX. 4 NA + 4 NC	cad	€ 37,00		
06.P39.C.01.C.016	BLOCCO A CHIAVE	cad	€ 19,30		
06.P39.C.01.C.018	SCHERMI COPRIMORS.PER INT.DI MAN.CAL. 100/ 400 A	cad	€ 3,98		
06.P39.C.01.C.020	SCHERMI COPRIMORS.PER INT.DI MAN.CAL. 630/1000 A	cad	€ 5,28		
06.P39.C.01.C.022	SCHERMI COPRIMORS.PER INT.DI MAN.CAL.     1250 A	cad	€ 21,20		
06.P39.C.01.C.024	SCHERMI COPRIMORS.PER INT.DI MAN.CAL.1600/2000 A	cad	€ 29,20		
06.P39.C.01.C.026	SCHERMI COPRIMORS.PER INT. FUS. CAL.  110/ 160 A	cad	€ 3,98		
06.P39.C.01.C.028	SCHERMI COPRIMORS.PER INT. FUS. CAL.  250/ 400 A	cad	€ 5,28		
06.P39.C.01.C.030	SCHERMI COPRIMORS.PER INT. FUS. CAL.       630 A	cad	€ 21,20		
06.P39.C.01.C.032	SCHERMI COPRIFUS.PER INT.FUS.3P-4P CAL. 32/125 A	cad	€ 14,60		
06.P39.C.01.C.034	SCHERMI COPRIFUS.PER INT.FUS.3P-4P CAL.    160 A	cad	€ 19,90		
06.P39.C.01.C.036	SCHERMI COPRIFUS.PER INT.FUS.3P-4P CAL.250/400 A	cad	€ 30,50		
06.P39.C.01.C.038	SCHERMI COPRIFUS.PER INT.FUS.3P-4P CAL.    630 A	cad	€ 35,10		
06.P39.C.01.C.040	DISP.SEGN.INTERV.FUSIBILI PER INT. FUS. 63/160 A	cad	€ 19,90		
06.P39.C.01.C.042	DISP.SEGN.INTERV.FUSIBILI PER INT. FUS.250/400 A	cad	€ 25,20		
06.P39.C.01.C.044	DISP.SEGN.INTERV.FUSIBILI PER INT. FUS.    630 A	cad	€ 27,80		
06.P39.C.01.C.046	PROLUNGHE D'ALBERO PER INT.DI MANOVRA  63/ 160 A	cad	€ 3,98		
06.P39.C.01.C.048	PROLUNGHE D'ALBERO PER INT.DI MANOVRA 250/2000 A	cad	€ 6,59		
06.P39.C.01.C.050	PROLUNGHE D'ALBERO PER INT. FUS.  32/ 125 A	cad	€ 3,98		
06.P39.C.01.C.052	PROLUNGHE D'ALBERO PER INT. FUS.      160 A	cad	€ 5,97		
06.P39.C.01.C.054	PROLUNGHE D'ALBERO PER INT. FUS. 250/ 630 A	cad	€ 6,59		
06.P39.D	INTERRUTTORI B.T. MODULARI				
06.P39.D.01	INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI AUTOMATICI.
TENSIONE NOMINALE 660 V                         
CORRENTI NOMINALI DA 25 A 100 A                 
1/2/3/4 POLI                                    
POTERE DI INTERRUZIONE DA 25 KA IN P2 (380 V)   
CARATTERISTICA G/L                              
CONFORMI ALLE NORME CEI 17-5				
06.P39.D.01.A	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
UNIPOLARI P.D.I. 25 KA				
06.P39.D.01.A.010	INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA  25 A	cad	€ 40,40		
06.P39.D.01.A.015	INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA  35 A	cad	€ 42,30		
06.P39.D.01.A.020	INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA  50 A	cad	€ 43,60		
06.P39.D.01.A.025	INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA  63 A	cad	€ 45,00		
06.P39.D.01.A.030	INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA  80 A	cad	€ 46,30		
06.P39.D.01.A.035	INT. MOD. AUT. UNIP. 25 KA 100 A	cad	€ 48,30		
06.P39.D.01.B	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
BIPOLARI P.D.I. 25 KA				
06.P39.D.01.B.010	INT. MOD. AUT.  BIP. 25 KA  25 A	cad	€ 108,00		
06.P39.D.01.B.015	INT. MOD. AUT.  BIP. 25 KA  35 A	cad	€ 111,00		
06.P39.D.01.B.020	INT. MOD. AUT.  BIP. 25 KA  50 A	cad	€ 114,00		
06.P39.D.01.B.025	INT. MOD. AUT.  BIP. 25 KA  63 A	cad	€ 119,00		
06.P39.D.01.B.030	INT. MOD. AUT.  BIP. 25 KA  80 A	cad	€ 121,00		
06.P39.D.01.B.035	INT. MOD. AUT.  BIP. 25 KA 100 A	cad	€ 125,00		
06.P39.D.01.C	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
TRIPOLARI P.D.I. 25 KA				
06.P39.D.01.C.010	INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA  25 A	cad	€ 160,00		
06.P39.D.01.C.015	INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA  35 A	cad	€ 167,00		
06.P39.D.01.C.020	INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA  50 A	cad	€ 171,00		
06.P39.D.01.C.025	INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA  63 A	cad	€ 176,00		
06.P39.D.01.C.030	INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA  80 A	cad	€ 182,00		
06.P39.D.01.C.035	INT. MOD. AUT. TRIP. 25 KA 100 A	cad	€ 187,00		
06.P39.D.01.D	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
TETRAPOLARI P.D.I. 25 KA				
06.P39.D.01.D.010	INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA  25 A	cad	€ 215,00		
06.P39.D.01.D.015	INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA  35 A	cad	€ 220,00		
06.P39.D.01.D.020	INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA  50 A	cad	€ 228,00		
06.P39.D.01.D.025	INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA  63 A	cad	€ 234,00		
06.P39.D.01.D.030	INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA  80 A	cad	€ 243,00		
06.P39.D.01.D.035	INT. MOD. AUT. TETR. 25 KA 100 A	cad	€ 249,00		
06.P39.D.02	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI.                      
TENSIONE NOMINALE 440 V                         
CORRENTI NOMINALI DA 5 A 60 A                   
1/2/3/4 POLI                                    
POTERE DI INTERRUZIONE 10 KA                    
INP2 (380 V)                                    
CARATTERISTICHE U/K                             
CONFORMI ALLE NORME CEI 17-5 E 23-3				
06.P39.D.02.A	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
UNIPOLARI P.D.I. 10 KA				
06.P39.D.02.A.010	INT. MOD. AUT. UNIP. 10 KA 0.5- 4 A  CURVA K	cad	€ 11,90		
06.P39.D.02.A.015	INT. MOD. AUT. UNIP. 10 KA   5- 8 A  CURVA U/K	cad	€ 10,60		
06.P39.D.02.A.020	INT. MOD. AUT. UNIP. 10 KA  10-32 A  CURVA U/K	cad	€ 9,96		
06.P39.D.02.A.025	INT. MOD. AUT. UNIP. 10 KA  38-60 A  CURVA U/K	cad	€ 13,30		
06.P39.D.02.B	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
UNIPOLARI+NEUTRO P.D.I. 10 KA				
06.P39.D.02.B.010	INT. MOD. AUT. UNIP+N 10 KA 0.5- 4 A  CURVA K	cad	€ 22,50		
06.P39.D.02.B.015	INT. MOD. AUT. UNIP+N 10 KA   5- 8 A  CURVA U/K	cad	€ 19,90		
06.P39.D.02.B.020	INT. MOD. AUT. UNIP+N 10 KA  10-32 A  CURVA U/K	cad	€ 17,90		
06.P39.D.02.B.025	INT. MOD. AUT. UNIP+N 10 KA  38-60 A  CURVA U/K	cad	€ 24,60		
06.P39.D.02.C	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
BIPOLARI P.D.I. 10 KA				
06.P39.D.02.C.010	INT. MOD. AUT. BIP. 10 KA 0.5- 4 A  CURVA K	cad	€ 27,80		
06.P39.D.02.C.015	INT. MOD. AUT. BIP. 10 KA   5- 8 A  CURVA U/K	cad	€ 24,60		
06.P39.D.02.C.020	INT. MOD. AUT. BIP. 10 KA  10-32 A  CURVA U/K	cad	€ 21,90		
06.P39.D.02.C.025	INT. MOD. AUT. BIP. 10 KA  38-60 A  CURVA U/K	cad	€ 29,20		
06.P39.D.02.D	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
TRIPOLARI P.D.I. 10 KA				
06.P39.D.02.D.010	INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA 0.5- 4 A  CURVA K	cad	€ 41,00		
06.P39.D.02.D.015	INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA   5- 8 A  CURVA U/K	cad	€ 36,40		
06.P39.D.02.D.020	INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA  10-32 A  CURVA U/K	cad	€ 33,10		
06.P39.D.02.D.025	INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA  38-60 A  CURVA U/K	cad	€ 43,60		
06.P39.D.02.D.030	INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA  80 A     CURVA K	cad	€ 67,30		
06.P39.D.02.D.035	INT. MOD. AUT. TRIP. 10 KA 100 A     CURVA K	cad	€ 82,80		
06.P39.D.02.E	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
TRIPOLARI+NEUTRO O TETRAPOLARI                  
P.D.I. 10 KA				
06.P39.D.02.E.010	INT. MOD. AUT. TRIP+N 10 KA 0.5- 4 A  CURVA K	cad	€ 52,90		
06.P39.D.02.E.015	INT. MOD. AUT. TRIP+N 10 KA   5- 8 A  CURVA U/K	cad	€ 45,00		
06.P39.D.02.E.020	INT. MOD. AUT. TRIP+N 10 KA  10-32 A  CURVA U/K	cad	€ 41,00		
06.P39.D.02.E.025	INT. MOD. AUT. TRIP+N 10 KA  38-60 A  CURVA U/K	cad	€ 54,90		
06.P39.D.02.E.030	INT. MOD. AUT. TETR.  10 KA  80 A     CURVA K	cad	€ 87,40		
06.P39.D.02.E.035	INT. MOD. AUT. TETR.  10 KA 100 A     CURVA K	cad	€ 108,00		
06.P39.D.02.F	SOVRAPPREZZI PER CURVE D'INTERVENTO G/L				
06.P39.D.02.F.010	SOVRAPPREZZO CURVA L	%	13%		
06.P39.D.02.F.015	SOVRAPPREZZO CURVA G	%	28%		
06.P39.D.02.G	ACCESSORI PER INTERRUTTORI                      
MODULARI AUTOMATICI                             
MAGNETOTERMICI P.D.I. 10 KA				
06.P39.D.02.G.010	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)	cad	€ 7,28		
06.P39.D.02.G.015	BOBINA APERTURA	cad	€ 10,60		
06.P39.D.02.G.020	CONTATTO SEGNALAZIONE SCATTO RELE' (1 NA O 1 NC)	cad	€ 8,65		
06.P39.D.02.G.025	INTERBLOCCO MECCANICO CON PORTELLA	cad	€ 7,28		
06.P39.D.02.G.030	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 1 MOD.	cad	€ 4,67		
06.P39.D.02.G.035	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 2 MOD.	cad	€ 5,28		
06.P39.D.02.G.040	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 3 MOD.	cad	€ 5,97		
06.P39.D.02.G.045	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 4 MOD.	cad	€ 7,28		
06.P39.D.03	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI.                      
TENSIONE NOMINALE 440 V                         
CORRENTI NOMINALI DA 5 A 60 A                   
1/2/3/4 POLI                                    
POTERE DI INTERRUZIONE 6 KA IN P2 (380 V)       
CARATTERISTICHE U/K                             
CONFORMI ALLE NORME CEI 17-5 E 23-3				
06.P39.D.03.A	INTERRUTTORI MODULARI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI 
UNIPOLARI P.D.I. 6 KA				
06.P39.D.03.A.010	INT. MOD. AUT. UNIP.   6 KA   3- 4 A  CURVA K	cad	€ 9,57		
06.P39.D.03.A.015	INT. MOD. AUT. UNIP.   6 KA   5- 8 A  CURVA U/K	cad	€ 8,65		
06.P39.D.03.A.020	INT. MOD. AUT. UNIP.   6 KA  10-32 A  CURVA U/K	cad	€ 7,28		
06.P39.D.03.A.025	INT. MOD. AUT. UNIP.   6 KA  38-60 A  CURVA U/K	cad	€ 10,60		
06.P39.D.03.B	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
UNIPOLARI+NEUTRO P.D.I. 6 KA				
06.P39.D.03.B.010	INT. MOD. AUT. UNIP+N  6 KA   3- 4 A  CURVA K	cad	€ 17,90		
06.P39.D.03.B.015	INT. MOD. AUT. UNIP+N  6 KA   5- 8 A  CURVA U/K	cad	€ 15,90		
06.P39.D.03.B.020	INT. MOD. AUT. UNIP+N  6 KA  10-32 A  CURVA U/K	cad	€ 14,00		
06.P39.D.03.B.025	INT. MOD. AUT. UNIP+N  6 KA  38-60 A  CURVA U/K	cad	€ 19,30		
06.P39.D.03.C	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
BIPOLARI P.D.I. 6 KA				
06.P39.D.03.C.010	INT. MOD. AUT.  BIP.   6 KA   3- 4 A  CURVA K	cad	€ 21,90		
06.P39.D.03.C.015	INT. MOD. AUT.  BIP.   6 KA   5- 8 A  CURVA U/K	cad	€ 19,30		
06.P39.D.03.C.020	INT. MOD. AUT.  BIP.   6 KA  10-32 A  CURVA U/K	cad	€ 17,20		
06.P39.D.03.C.025	INT. MOD. AUT.  BIP.   6 KA  38-60 A  CURVA U/K	cad	€ 23,90		
06.P39.D.03.D	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
TRIPOLARI P.D.I. 6 KA				
06.P39.D.03.D.010	INT. MOD. AUT. TRIP.   6 KA   3- 4 A  CURVA K	cad	€ 32,80		
06.P39.D.03.D.015	INT. MOD. AUT. TRIP.   6 KA   5- 8 A  CURVA U/K	cad	€ 29,20		
06.P39.D.03.D.020	INT. MOD. AUT. TRIP.   6 KA  10-32 A  CURVA U/K	cad	€ 25,20		
06.P39.D.03.D.025	INT. MOD. AUT. TRIP.   6 KA  38-60 A  CURVA U/K	cad	€ 35,10		
06.P39.D.03.E	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MEGNETOTERMICI                       
TRIPOLARI+NEUTRO O TETRAPOLARI                  
P.D.I. 6 KA				
06.P39.D.03.E.010	INT. MOD. AUT. TRIP+N  6 KA   3- 4 A  CURVA K	cad	€ 40,60		
06.P39.D.03.E.015	INT. MOD. AUT. TRIP+N  6 KA   5- 8 A  CURVA U/K	cad	€ 36,40		
06.P39.D.03.E.020	INT. MOD. AUT. TRIP+N  6 KA  10-32 A  CURVA U/K	cad	€ 31,80		
06.P39.D.03.E.025	INT. MOD. AUT. TRIP+N  6 KA  38-60 A  CURVA U/K	cad	€ 44,30		
06.P39.D.03.F	SOVRAPPREZZI PER CURVE D'INTERVENTO G/L				
06.P39.D.03.F.010	SOVRAPPREZZO PER CURVA L	%	13%		
06.P39.D.03.F.015	SOVRAPPREZZO PER CURVA G	%	11%		
06.P39.D.03.G	ACCESSORI PER INTERRUTTORI                      
MODULARI AUTOMATICI                             
MAGNETOTERMICI P.D.I. 6 KA				
06.P39.D.03.G.010	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)	cad	€ 7,28		
06.P39.D.03.G.015	BOBINA APERTURA	cad	€ 10,60		
06.P39.D.03.G.020	CONTATTO SEGNALAZIONE SCATTO RELE' (1 NA O 1 NC)	cad	€ 8,65		
06.P39.D.03.G.025	INTERBLOCCO MECCANICO CON PORTELLA	cad	€ 7,28		
06.P39.D.03.G.030	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 1 MOD.	cad	€ 4,67		
06.P39.D.03.G.035	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 2 MOD.	cad	€ 5,28		
06.P39.D.03.G.040	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 3 MOD.	cad	€ 5,97		
06.P39.D.03.G.045	CALOTTA COPRIMORSETTI PIOMB. PER INTERR. 4 MOD.	cad	€ 7,28		
06.P39.D.04	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
DIFFERENZIALI; TENSIONE NOMINALE 440 V          
CORRENTI NOMINALI DA 5 A 60 A                   
2/3/4 POLI                                      
POTERE DI INTERRUZIONE 10 KA IN P2 (380 V)      
SENSIBILITA' 0.03-2 A                           
CARATTERISTICA U                                
CONFORMI ALLE NORME CEI 17-5 E 23-18				
06.P39.D.04.A	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
DIFFERENZIALI BIPOLARI P.D.I. 10 KA				
06.P39.D.04.A.010	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A BIP. 10 KA SINO 32 A	cad	€ 60,40		
06.P39.D.04.A.015	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A BIP. 10 KA 38- 60  A	cad	€ 83,50		
06.P39.D.04.A.020	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.3 A BIP. 10 KA SINO 32 A	cad	€ 52,30		
06.P39.D.04.A.025	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.3 A BIP. 10 KA 38- 60  A	cad	€ 71,90		
06.P39.D.04.A.030	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.5 A BIP. 10 KA SINO 32 A	cad	€ 52,30		
06.P39.D.04.A.035	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.5 A BIP. 10 KA 38- 60  A	cad	€ 71,90		
06.P39.D.04.A.040	INT. MOD. MAGN. DIFF.   1 A BIP. 10 KA SINO 32 A	cad	€ 54,90		
06.P39.D.04.A.045	INT. MOD. MAGN. DIFF.   1 A BIP. 10 KA 38- 60  A	cad	€ 75,90		
06.P39.D.04.A.050	INT. MOD. MAGN. DIFF.   2 A BIP. 10 KA SINO 32 A	cad	€ 56,90		
06.P39.D.04.A.055	INT. MOD. MAGN. DIFF.   2 A BIP. 10 KA 38- 60  A	cad	€ 79,70		
06.P39.D.04.B	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
DIFFERENZIALI TRIPOLARI P.D.I. 10 KA            
CARATTERISTICHE U/K				
06.P39.D.04.B.010	INT.MOD.MAGN.DIFF. 0.03 A 3P 10 KA SINO 32 A, U	cad	€ 88,10		
06.P39.D.04.B.015	INT.MOD.MAGN.DIFF. 0.03 A 3P 10 KA 38-60 A,   U	cad	€ 124,00		
06.P39.D.04.B.020	INT.MOD.MAGN.DIFF. 0.5  A 3P 10 KA SINO 32 A, K	cad	€ 70,70		
06.P39.D.04.B.025	INT.MOD.MAGN.DIFF. 0.5  A 3P 10 KA 38-60 A,   K	cad	€ 102,00		
06.P39.D.04.C	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
DIFFERENZIALI TETRAPOLARI.                      
P.D.I. 10 KA				
06.P39.D.04.C.010	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A TET. 10 KA SINO 32 A	cad	€ 101,00		
06.P39.D.04.C.015	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.03A TET. 10 KA 38- 60  A	cad	€ 142,00		
06.P39.D.04.C.020	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.3 A TET. 10 KA SINO 32 A	cad	€ 77,40		
06.P39.D.04.C.025	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.3 A TET. 10 KA 38- 60  A	cad	€ 108,00		
06.P39.D.04.C.030	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.5 A TET. 10 KA SINO 32 A	cad	€ 77,40		
06.P39.D.04.C.035	INT. MOD. MAGN. DIFF. 0.5 A TET. 10 KA 38- 60  A	cad	€ 108,00		
06.P39.D.04.C.040	INT. MOD. MAGN. DIFF.   1 A TET. 10 KA SINO 32 A	cad	€ 81,20		
06.P39.D.04.C.045	INT. MOD. MAGN. DIFF.   1 A TET. 10 KA 38- 60  A	cad	€ 114,00		
06.P39.D.04.C.050	INT. MOD. MAGN. DIFF.   2 A TET. 10 KA SINO 32 A	cad	€ 91,20		
06.P39.D.04.C.055	INT. MOD. MAGN. DIFF.   2 A TET. 10 KA 38- 60  A	cad	€ 128,00		
06.P39.D.04.D	SOVRAPPREZZI PER CURVE                          
D'INTERVENTO SPECIALI E                         
PER SENSIBILITA' ALLE CORRENTI                  
PULSANTI E CONTINUE				
06.P39.D.04.D.010	SOVRAPPREZZO CORR. PULSANTI/CONTINUE	%	16%		
06.P39.D.04.D.015	SOVRAPPREZZO CORR. PULSANTI/CONTINUE CURVA L	%	29%		
06.P39.D.04.D.020	SOVRAPPREZZO CORR. PULSANTI/CONTINUE SELETTIVO	%	63%		
06.P39.D.04.E	ACCESSORI PER INTERRUTTORI MODULARI             
MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI P.D.I. 10 KA				
06.P39.D.04.E.010	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)	cad	€ 7,28		
06.P39.D.04.E.015	BOBINA APERTURA	cad	€ 10,60		
06.P39.D.04.E.020	CONTATTO SEGNALAZIONE SCATTO RELE' (1 NA O 1 NC)	cad	€ 8,65		
06.P39.D.04.E.025	INTERBLOCCO MECCANICO CON PORTELLA	cad	€ 7,28		
06.P39.D.05	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI;        
TENSIONE NOMINALE 440 V                         
CORRENTI NOMINALI DA 5 A 60 A                   
2/3/4 POLI                                      
POTERE DI INTERRUZIONE DA 6 KA IN P2 (380 V)    
SENSIBILITA' 0,01 - 0,03 - 0,3 - 0,5 - 1 A      
CARATTERISTICA U                                
CONFORMI ALLE NORME CEI 17-5 E 23-18				
06.P39.D.05.A	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
DIFFERENZIALI BIPOLARI                          
P.D.I. 6 KA				
06.P39.D.05.A.010	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.01 A  2P  6 KA   5 - 15 A	cad	€ 65,00		
06.P39.D.05.A.015	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.03 A  2P  6 KA  SINO 32 A	cad	€ 51,60		
06.P39.D.05.A.020	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.03 A  2P  6 KA  38 - 60 A	cad	€ 71,30		
06.P39.D.05.A.025	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.3  A  2P  6 KA  SINO 32 A	cad	€ 43,60		
06.P39.D.05.A.030	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.3  A  2P  6 KA  38 - 60 A	cad	€ 60,40		
06.P39.D.05.A.035	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.5  A  2P  6 KA  SINO 32 A	cad	€ 43,60		
06.P39.D.05.A.040	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.5  A  2P  6 KA  38 - 60 A	cad	€ 60,40		
06.P39.D.05.B	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
DIFFERENZIALI TRIPOLARI                         
P.D.I. 6 KA CARATTERISTICHE U/K				
06.P39.D.05.B.010	INT.MOD.AUT.DIFF. 0.03 A  3P  6 KA SINO 32 A, U	cad	€ 76,50		
06.P39.D.05.B.015	INT.MOD.AUT.DIFF. 0.03 A  3P  6 KA 38 - 60 A, U	cad	€ 108,00		
06.P39.D.05.B.020	INT.MOD.AUT.DIFF. 0.3  A  3P  6 KA SINO 32 A, U	cad	€ 58,60		
06.P39.D.05.B.025	INT.MOD.AUT.DIFF. 0.3  A  3P  6 KA 38 - 60 A, U	cad	€ 82,80		
06.P39.D.05.B.030	INT.MOD.AUT.DIFF. 0.5  A  3P  6 KA SINO 32 A, U	cad	€ 58,60		
06.P39.D.05.B.035	INT.MOD.AUT.DIFF. 0.5  A  3P  6 KA 38 - 60 A, U	cad	€ 82,80		
06.P39.D.05.B.040	INT.MOD.AUT.DIFF.   1  A  3P  6 KA SINO 32 A, K	cad	€ 61,50		
06.P39.D.05.B.045	INT.MOD.AUT.DIFF.   1  A  3P  6 KA 38 - 60 A, K	cad	€ 86,60		
06.P39.D.05.C	INTERRUTTORI MODULARI                           
AUTOMATICI MAGNETOTERMICI                       
DIFFERENZIALI TETRAPOLARI                       
P.D.I. 6 KA				
06.P39.D.05.C.010	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.03 A  4P  6 KA  SINO 32 A	cad	€ 88,90		
06.P39.D.05.C.015	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.03 A  4P  6 KA  38 - 60 A	cad	€ 107,00		
06.P39.D.05.C.020	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.3  A  4P  6 KA  SINO 32 A	cad	€ 69,00		
06.P39.D.05.C.025	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.3  A  4P  6 KA  38 - 60 A	cad	€ 96,50		
06.P39.D.05.C.030	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.5  A  4P  6 KA  SINO 32 A	cad	€ 69,00		
06.P39.D.05.C.035	INT. MOD. AUT. DIFF. 0.5  A  4P  6 KA  38 - 60 A	cad	€ 96,50		
06.P39.D.05.D	SOVRAPPREZZI PER SENSIBILITA'                   
ALLE CORRENTI PULSANTI E CONTINUE				
06.P39.D.05.D.010	SOVRAPPREZZO CORR. PULSANTE/CONTINUA BIPOLARI	%	23%		
06.P39.D.05.D.015	SOVRAPPREZZO CORR. PULSANTE/CONTINUA TETRAPOLARI	%	6%		
06.P39.D.05.E	ACCESSORI PER INTERRUTTORI                      
MODULARI AUTOMATICI                             
MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI                    
P.D.I. 6 KA				
06.P39.D.05.E.010	CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)	cad	€ 7,28		
06.P39.D.05.E.015	BOBINA APERTURA	cad	€ 10,60		
06.P39.D.05.E.020	CONTATTO SEGNALAZIONE SCATTO RELE' (1 NA O 1 NC)	cad	€ 8,65		
06.P39.D.05.E.025	INTERBLOCCO MECCANICO CON PORTELLA	cad	€ 7,28		
06.P39.D.06	INTERRUTTORI MODULARI                           
DIFFERENZIALI PURI                              
TENSIONI NOMINALI 240 - 380 V                   
CORRENTI NOMINALI DA 15 A 80 A                  
2/4 POLI                                        
SENSIBILITA' 0,01 - 0,03 - 0,3 - 0,5 A				
06.P39.D.06.A	INTERRUTTORI MODULARI                           
DIFFERENZIALI PURI                              
BIPOLARI PER CORRENTI ALTERNATE				
06.P39.D.06.A.010	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.01 A  2P  16 A	cad	€ 28,70		
06.P39.D.06.A.015	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.03 A  2P  25 A	cad	€ 22,60		
06.P39.D.06.A.020	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.03 A  2P  40 A	cad	€ 26,90		
06.P39.D.06.A.025	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.03 A  2P  63 A	cad	€ 36,00		
06.P39.D.06.A.030	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.03 A  2P  80 A	cad	€ 46,90		
06.P39.D.06.A.035	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.3  A  2P  25 A	cad	€ 21,30		
06.P39.D.06.A.040	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.3  A  2P  40 A	cad	€ 24,40		
06.P39.D.06.A.045	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.3  A  2P  63 A	cad	€ 35,40		
06.P39.D.06.A.050	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.3  A  2P  80 A	cad	€ 45,70		
06.P39.D.06.B	INTERRUTTORI MODULARI                           
DIFFERENZIALI PURI                              
TETRAPOLARI PER CORRENTI ALTERNATE				
06.P39.D.06.B.010	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.03 A  4P  25 A	cad	€ 34,20		
06.P39.D.06.B.015	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.03 A  4P  40 A	cad	€ 36,60		
06.P39.D.06.B.020	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.03 A  4P  63 A	cad	€ 62,70		
06.P39.D.06.B.025	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.3  A  4P  25 A	cad	€ 26,90		
06.P39.D.06.B.030	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.3  A  4P  40 A	cad	€ 31,10		
06.P39.D.06.B.035	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.3  A  4P  63 A	cad	€ 38,40		
06.P39.D.06.B.040	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.5  A  4P  25 A	cad	€ 26,90		
06.P39.D.06.B.045	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.5  A  4P  40 A	cad	€ 31,10		
06.P39.D.06.B.050	INTERR. MODUL. DIFFER. PURO  0.5  A  4P  63 A	cad	€ 38,40		
06.P39.D.06.C	INTERRUTTORI MODULARI                           
DIFFERENZIALI PURI                              
BIPOLARI PER CORRENTI PULSANTI E CONTINUE				
06.P39.D.06.C.010	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.01 A  2P  16 A	cad	€ 33,50		
06.P39.D.06.C.015	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.03 A  2P  25 A	cad	€ 30,50		
06.P39.D.06.C.020	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.03 A  2P  40 A	cad	€ 33,50		
06.P39.D.06.C.025	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.03 A  2P  63 A	cad	€ 50,60		
06.P39.D.06.C.030	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.03 A  2P  80 A	cad	€ 65,00		
06.P39.D.06.C.035	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.3  A  2P  25 A	cad	€ 27,50		
06.P39.D.06.C.040	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.3  A  2P  40 A	cad	€ 30,50		
06.P39.D.06.C.045	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.3  A  2P  63 A	cad	€ 45,70		
06.P39.D.06.C.050	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.3  A  2P  80 A	cad	€ 59,80		
06.P39.D.06.D	INTERRUTTORI MODULARI                           
DIFFERENZIALI PURI                              
TETRAPOLARI PER CORRENTI                        
PULSANTI E CONTINUE				
06.P39.D.06.D.010	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.03 A  4P  25 A	cad	€ 44,50		
06.P39.D.06.D.015	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.03 A  4P  40 A	cad	€ 48,10		
06.P39.D.06.D.020	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.03 A  4P  63 A	cad	€ 82,80		
06.P39.D.06.D.025	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.3  A  4P  25 A	cad	€ 34,70		
06.P39.D.06.D.030	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.3  A  4P  40 A	cad	€ 40,90		
06.P39.D.06.D.035	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.3  A  4P  63 A	cad	€ 50,00		
06.P39.D.06.D.040	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.5  A  4P  25 A	cad	€ 34,70		
06.P39.D.06.D.045	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.5  A  4P  40 A	cad	€ 40,90		
06.P39.D.06.D.050	INT. MOD. DIFF. PURO PULS/CONT  0.5  A  4P  63 A	cad	€ 50,00		
06.P39.D.06.E	INTERRUTTORI MODULARI                           
DIFFERENZIALI PURI                              
BIPOLARI PER CORRENTI PULSANTI                  
E CONTINUE SELETTIVI				
06.P39.D.06.E.010	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.3 A 2P 40 A	cad	€ 38,40		
06.P39.D.06.E.015	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.3 A 2P 63 A	cad	€ 47,50		
06.P39.D.06.E.020	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.5 A 2P 40 A	cad	€ 38,40		
06.P39.D.06.E.025	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.5 A 2P 63 A	cad	€ 47,50		
06.P39.D.06.F	INTERRUTTORI MODULARI                           
DIFFERENZIALI PURI                              
TETRAPOLARI PER CORRENTI                        
PULSANTI E CONTINUE SELETTIVI				
06.P39.D.06.F.010	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.3 A 4P 40 A	cad	€ 48,10		
06.P39.D.06.F.015	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.3 A 4P 63 A	cad	€ 61,50		
06.P39.D.06.F.020	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.5 A 4P 40 A	cad	€ 48,10		
06.P39.D.06.F.025	INT.MOD.DIFF.PURO SELET. PULS/CONT 0.5 A 4P 63 A	cad	€ 61,50		
06.P39.E	APPARECCHI B.T. MODULARI PER APPLICAZIONI VARIE				
06.P39.E.01	APPARECCHIATURE MODULARI PER APPLICAZIONI DIVERS				
06.P39.E.01.A	INTERRUTTORI NON AUTOMATICI MODULARI            
(SEZIONATORI)				
06.P39.E.01.A.010	INT. NON AUT. MODULARE UNIPOLARE         16 A	cad	€ 3,60		
06.P39.E.01.A.015	INT. NON AUT. MODULARE UNIPOLARE         32 A	cad	€ 3,98		
06.P39.E.01.A.020	INT. NON AUT. MODULARE UNIPOLARE         63 A	cad	€ 6,59		
06.P39.E.01.A.025	INT. NON AUT. MODULARE  BIPOLARE    SINO 32 A	cad	€ 4,98		
06.P39.E.01.A.030	INT. NON AUT. MODULARE  BIPOLARE         63 A	cad	€ 12,90		
06.P39.E.01.A.035	INT. NON AUT. MODULARE  BIPOLARE         80 A	cad	€ 14,00		
06.P39.E.01.A.040	INT. NON AUT. MODULARE  BIPOLARE        100 A	cad	€ 14,90		
06.P39.E.01.A.045	INT. NON AUT. MODULARE  TRIPOLARE   SINO 32 A	cad	€ 7,28		
06.P39.E.01.A.050	INT. NON AUT. MODULARE  TRIPOLARE        63 A	cad	€ 19,30		
06.P39.E.01.A.055	INT. NON AUT. MODULARE  TRIPOLARE        80 A	cad	€ 21,20		
06.P39.E.01.A.060	INT. NON AUT. MODULARE  TRIPOLARE       100 A	cad	€ 22,50		
06.P39.E.01.A.065	INT. NON AUT. MODULARE  TETRAPOLARE SINO 32 A	cad	€ 9,27		
06.P39.E.01.A.070	INT. NON AUT. MODULARE  TETRAPOLARE      63 A	cad	€ 25,20		
06.P39.E.01.A.075	INT. NON AUT. MODULARE  TETRAPOLARE      80 A	cad	€ 27,80		
06.P39.E.01.A.080	INT. NON AUT. MODULARE  TETRAPOLARE     100 A	cad	€ 29,80		
06.P39.E.01.B	INTERRUTTORI MODULARI CON PORTAFUSIBILI         
COMPLETI DI FUSIBILI				
06.P39.E.01.B.010	INT.+ PORTAF.   UNIP. 20 A (CON FUS. 8.5 X 31.5)	cad	€ 5,28		
06.P39.E.01.B.015	INT.+ PORTAF.UNIP.+N. 20 A (CON FUS. 8.5 X 31.5)	cad	€ 8,65		
06.P39.E.01.B.020	INT.+ PORTAF.    BIP. 20 A (CON FUS. 8.5 X 31.5)	cad	€ 10,30		
06.P39.E.01.B.025	INT.+ PORTAF.   TRIP. 20 A (CON FUS. 8.5 X 31.5)	cad	€ 15,30		
06.P39.E.01.B.030	INT.+ PORTAF.TRIP.+N. 20 A (CON FUS. 8.5 X 31.5)	cad	€ 18,60		
06.P39.E.01.B.035	INT.+ PORTAF.   UNIP. 20 A (CON FUS. 10.3 X 38)	cad	€ 5,97		
06.P39.E.01.B.040	INT.+ PORTAF.UNIP.+N. 20 A (CON FUS. 10.3 X 38)	cad	€ 9,27		
06.P39.E.01.B.045	INT.+ PORTAF.    BIP. 20 A (CON FUS. 10.3 X 38)	cad	€ 10,30		
06.P39.E.01.B.050	INT.+ PORTAF.   TRIP. 20 A (CON FUS. 10.3 X 38)	cad	€ 17,20		
06.P39.E.01.B.055	INT.+ PORTAF.TRIP.+N. 20 A (CON FUS. 10.3 X 38)	cad	€ 20,60		
06.P39.E.01.C	SEZIONATORI MODULARI CON PORTAFUSIBILI          
COMPLETI DI FUSIBILI				
06.P39.E.01.C.010	SEZ. PORTAF.   UNIP. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38)	cad	€ 2,68		
06.P39.E.01.C.015	SEZ. PORTAF.UNIP.+N. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38)	cad	€ 4,67		
06.P39.E.01.C.020	SEZ. PORTAF.    BIP. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38)	cad	€ 5,28		
06.P39.E.01.C.025	SEZ. PORTAF.   TRIP. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38)	cad	€ 7,96		
06.P39.E.01.C.030	SEZ. PORTAF.TRIP.+N. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38)	cad	€ 9,96		
06.P39.E.01.C.035	SEZ. PORTAF.   UNIP. 50 A (CON FUS. 14 X 51)	cad	€ 5,28		
06.P39.E.01.C.040	SEZ. PORTAF.UNIP.+N. 50 A (CON FUS. 14 X 51)	cad	€ 10,60		
06.P39.E.01.C.045	SEZ. PORTAF.    BIP. 50 A (CON FUS. 14 X 51)	cad	€ 11,90		
06.P39.E.01.C.050	SEZ. PORTAF.   TRIP. 50 A (CON FUS. 14 X 51)	cad	€ 17,20		
06.P39.E.01.C.055	SEZ. PORTAF.TRIP.+N. 50 A (CON FUS. 14 X 51)	cad	€ 21,20		
06.P39.E.01.D	COMMUTATORI, PULSANTI E LAMPADE SPIA MODULARI				
06.P39.E.01.D.010	COMMUTATORE A 2 POSIZIONI (1 CIRCUITO)	cad	€ 5,28		
06.P39.E.01.D.015	COMMUTATORE A 3 POSIZIONI (1 CIRCUITO)	cad	€ 5,67		
06.P39.E.01.D.020	COMMUTATORE A 2 POSIZIONI (2 CIRCUITI)	cad	€ 11,60		
06.P39.E.01.D.025	COMMUTATORE A 3 POSIZIONI (2 CIRCUITI)	cad	€ 14,00		
06.P39.E.01.D.030	COMMUTATORE BIPOLARE (1-0-2)	cad	€ 19,90		
06.P39.E.01.D.035	COMMUTATORE VOLTMETRICO (RS-ST-TR-0-RN-SN-TN)	cad	€ 21,20		
06.P39.E.01.D.040	COMMUTATORE VOLTMETRICO (RS-ST-TR)	cad	€ 17,90		
06.P39.E.01.D.045	COMMUTATORE AMPEROMETRICO (0-R-S-T)	cad	€ 21,20		
06.P39.E.01.D.050	PULSANTE NON LUMINOSO (ROSSO-VERDE-INCOLORE)	cad	€ 4,98		
06.P39.E.01.D.055	PULSANTE LUMINOSO (ROSSO-VERDE-INCOLORE)	cad	€ 5,97		
06.P39.E.01.D.060	LAMPADA SPIA CON LAMP. (ROSSO-VERDE-GIALLA-INC.)	cad	€ 4,67		
06.P39.E.01.D.065	LAMPADINE DI RICAMBIO PER PULS. LUM. E LAMP.SPIA	cad	€ 1,00		
06.P39.E.01.E	TRASFORMATORI DI SICUREZZA,                     
SUONERIE E PRESE MODULARI				
06.P39.E.01.E.010	TRASF.SICUR.MON. 10 VA PRIM. 220 V SEC. 4/8/12 V	cad	€ 5,28		
06.P39.E.01.E.015	TRASF.SICUR.MON. 10 VA PRIM. 220 V SEC. 12/24 V	cad	€ 5,28		
06.P39.E.01.E.020	TRASF.SICUR.MON. 15 VA PRIM. 220 V SEC. 4/8/12 V	cad	€ 5,97		
06.P39.E.01.E.025	TRASF.SICUR.MON. 15 VA PRIM. 220 V SEC. 12/24 V	cad	€ 5,97		
06.P39.E.01.E.030	TRASF.SICUR.MON. 30 VA PRIM. 220 V SEC. 4/8/12 V	cad	€ 9,27		
06.P39.E.01.E.035	TRASF.SICUR.MON. 30 VA PRIM. 220 V SEC. 12/24 V	cad	€ 9,27		
06.P39.E.01.E.040	TRASF.SICUR.MON. 40 VA PRIM. 220 V SEC. 12/24 V	cad	€ 27,80		
06.P39.E.01.E.045	TRASF.SICUR.MON. 63 VA PRIM. 220 V SEC. 12/24 V	cad	€ 33,10		
06.P39.E.01.E.050	SUONERIA 220 V C.A.	cad	€ 4,67		
06.P39.E.01.E.055	SUONERIA 8/12 V C.A.	cad	€ 4,67		
06.P39.E.01.E.060	RONZATORE 220 V C.A.	cad	€ 8,65		
06.P39.E.01.E.065	RONZATORE 12 V C.A.	cad	€ 6,59		
06.P39.E.01.E.070	PRESA DI CORRENTE SCHUKO 2P + T 10/16 A 250 V	cad	€ 3,98		
06.P39.E.01.E.075	PRESA DI CORRENTE 2P + T CENTRALE 10 A 250 V	cad	€ 4,67		
06.P39.E.01.E.080	TRASFORMATORE CON SUONERIA INCORPORATA	cad	€ 7,96		
06.P39.E.01.F	RELE' PASSO PASSO, CONTATTORI MODULARI				
06.P39.E.01.F.010	RELE' P-P 16 A UNIP. TENS. AUX. 8/24/220 V C.A.	cad	€ 10,60		
06.P39.E.01.F.015	RELE' P-P 16 A BIP. TENS. AUX. 8/24/220 V C.A.	cad	€ 13,30		
06.P39.E.01.F.020	RELE' P-P 16 A TETR. TENS. AUX. 8/24/220 V C.A.	cad	€ 20,60		
06.P39.E.01.F.025	CONTATTORE I   IN=20 A  AUX. 24/220 V	cad	€ 9,96		
06.P39.E.01.F.030	CONTATTORE II  IN=20 A  AUX. 24/220 V	cad	€ 11,90		
06.P39.E.01.F.035	CONTATTORE II  IN=40 A  AUX. 24/220 V	cad	€ 18,60		
06.P39.E.01.F.040	CONTATTORE III IN=20 A  AUX. 24/220 V	cad	€ 16,60		
06.P39.E.01.F.045	CONTATTORE III IN=40 A  AUX. 24/220 V	cad	€ 23,20		
06.P39.E.01.F.050	CONTATTORE III IN=63 A  AUX. 24/220 V	cad	€ 39,70		
06.P39.E.01.F.055	CONTATTORE IV  IN=20 A  AUX. 24/220 V	cad	€ 23,90		
06.P39.E.01.F.060	CONTATTORE IV  IN=40 A  AUX. 24/220 V	cad	€ 25,90		
06.P39.E.01.F.065	CONTATTORE IV  IN=63 A  AUX. 24/220 V	cad	€ 56,30		
06.P39.E.01.G	CONTAORE, STRUMENTI ANALOGICI				
06.P39.E.01.G.010	CONTAORE ORARIO TENS. AUX. 24/110/220 V C.A.	cad	€ 33,10		
06.P39.E.01.G.015	VOLTMETRO INSERZ. DIRETTA E SU TV SCALA 0-600 V	cad	€ 26,50		
06.P39.E.01.G.020	AMPEROMETRO INSERZ. SU TA SEC. 5 A SCALE DIVERSE	cad	€ 26,50		
06.P39.E.01.G.025	FREQUENZIMETRO 45-65 HZ  100-440 V	cad	€ 69,60		
06.P39.E.01.G.030	SCALE INTERCAMBIABILI PER STRUMENTI ANALOGICI	cad	€ 0,69		
06.P39.E.01.H	STRUMENTI MODULARI DIGITALI                     
CON VISUALIZZAZIONE A 3 CIFRE				
06.P39.E.01.H.010	VOLTMETRO INSERZ. DIRETTA E SU TV SINO A 600 V	cad	€ 59,80		
06.P39.E.01.H.015	AMPEROMETRO INSERZ. SU TA SEC. 5 A SINO A 1000 A	cad	€ 59,80		
06.P39.E.01.H.020	FREQUENZIMETRO 40-80 HZ SINO A 220 V	cad	€ 95,80		
06.P39.E.01.I	TRASFORMATORI DI CORRENTE MODULARI				
06.P39.E.01.I.010	TA BARRA PASS. RAPP.  50- 150/5 A  3 VA  CL. 3	cad	€ 8,65		
06.P39.E.01.I.015	TA BARRA PASS. RAPP. 200- 400/5 A  3 VA  CL. 0.5	cad	€ 11,30		
06.P39.E.01.I.020	TA BARRA PASS. RAPP. 600-1000/5 A  6 VA  CL. 0.5	cad	€ 15,90		
06.P39.E.01.I.025	TA PRIM. AVVOLTO RAPP. 5- 100/5 A  6 VA  CL. 0.5	cad	€ 18,60		
06.P39.E.01.L	INTERRUTTORI E DEVIATORI ORARI                  
INTERRUTTORI ORARI PROGRAMMABILI DIGITALI       
INTERRUTTORI CREPUSCOLARI                       
OROLOGI PROGRAMMABILI CON TERMOSTATO,           
CON FOTO-CELLULA                                
INTERRUTTORI DI PRIORITA'				
06.P39.E.01.L.010	INT. ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA	cad	€ 39,70		
06.P39.E.01.L.015	INT. ORARIO GIORN./SETT. CON RISERVA DI CARICA	cad	€ 52,90		
06.P39.E.01.L.020	INT. ORARIO PROGRAMMABILE A 1 CANALE DIGITALE	cad	€ 119,00		
06.P39.E.01.L.025	INT. ORARIO PROGRAMMABILE A 2 CANALI DIGITALE	cad	€ 153,00		
06.P39.E.01.L.030	INT. ORARIO PROGRAMMABILE A 3 CANALI DIGITALE	cad	€ 166,00		
06.P39.E.01.L.035	INT. ORARIO PROGRAMMABILE A 4 CANALI DIGITALE	cad	€ 232,00		
06.P39.E.01.L.040	DEVIAT. ORARIO GIORNALIERO CON RISERVA DI CARICA	cad	€ 43,00		
06.P39.E.01.L.045	DEVIAT. ORARIO GIORN/SETT. CON RISERVA DI CARICA	cad	€ 56,30		
06.P39.E.01.L.050	INT. CREPUSCOLARE CON CELLULA SEPARATA (1 PROGR)	cad	€ 67,80		
06.P39.E.01.L.055	INT. CREPUSCOLARE CON CELLULA SEPARATA (4 PROGR)	cad	€ 102,00		
06.P39.E.01.L.060	OROLOGIO PROGRAMM. CON TERMOSTATO INCORPORATO	cad	€ 164,00		
06.P39.E.01.L.065	OROLOGIO PROGRAMM. CON FOTOCELLULA INCORPORATA	cad	€ 173,00		
06.P39.E.01.L.070	INTERRUTTORE DI PRIORITA'	cad	€ 13,30		
06.P39.E.01.M	ACCESSORI E DISPOSITIVI VARI				
06.P39.E.01.M.010	INTERRUTTORE A TEMPO PER LUCI SCALE	cad	€ 38,30		
06.P39.E.01.M.012	AVVISATORE DI SPEGNIMENTO	cad	€ 23,90		
06.P39.E.01.M.014	TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ. REGOLAZ. 0-640 MIN	cad	€ 43,00		
06.P39.E.01.M.016	VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO  550 W INCANDESC.	cad	€ 69,60		
06.P39.E.01.M.018	VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO 1100 W INCANDESC.	cad	€ 83,50		
06.P39.E.01.M.020	VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO 1100 VA FLUORESC.	cad	€ 83,50		
06.P39.E.01.M.022	VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO 1100 VA ALOGENE	cad	€ 116,00		
06.P39.E.01.M.024	MODULO COMANDO PER REATTORI/VARIATORI	cad	€ 49,60		
06.P39.E.01.M.026	REATTORI/VARIATORI PER TUBI FLUORESCENTI 20 W	cad	€ 37,00		
06.P39.E.01.M.028	REATTORI/VARIATORI PER TUBI FLUORESCENTI 40 W	cad	€ 37,00		
06.P39.E.01.M.030	REATTORI/VARIATORI PER TUBI FLUORESCENTI 60 W	cad	€ 60,40		
06.P39.E.01.M.032	PRECARICO STATICO PER VARIATORI	cad	€ 77,40		
06.P39.E.01.M.034	SELETTORE DI CONSUMO	cad	€ 110,00		
06.P39.E.01.M.036	TELECOMANDO PER LAMPADE AUTONOME/EMERGENZA	cad	€ 79,70		
06.P39.E.01.M.038	RIVEL. ELETTRON. MARCIA MONOF. E SQUIL. TENS.	cad	€ 82,80		
06.P39.E.01.M.040	SCARICATORE DI SOVRATENSIONI MONOFASE	cad	€ 74,70		
06.P39.E.01.M.042	SCARICATORE DI SOVRATENSIONI TRIFASE	cad	€ 156,00		
06.P39.E.01.M.044	STABILIZZATORE ANTI-TEMPORALE MONOFASE	cad	€ 120,00		
06.P39.E.01.M.046	FILTRO ANTI-DISTURBI BIDIREZ. MONOFASE  25 A	cad	€ 47,60		
06.P39.E.01.M.048	FILTRO ANTI-DISTURBI BIDIREZ. MONOFASE  40 A	cad	€ 67,30		
06.P39.E.01.M.050	FILTRO ANTI-DISTURBI BIDIREZ. TRIFASE+N 40 A	cad	€ 89,70		
06.P39.F	INTERRUTTORI B.T. SALVAMOTORI				
06.P39.F.01	INTERRUTTORI SALVAMOTORI                        
TRIFASE MODULARI P.D.I.                         
FINO A 6 KA (380 V)				
06.P39.F.01.A	INTERRUTTORI SALVAMOTORI                        
TRIFASE MODULARI P.D.I.                         
FINO A 6 KA				
06.P39.F.01.A.010	INT. SALVAM. TRIP. REG. RELE' 0.1/6.3 A 1.5 KA	cad	€ 19,90		
06.P39.F.01.A.015	INT. SALVAM. TRIP. REG. RELE'  6.3/16 A 1.5 KA	cad	€ 25,20		
06.P39.F.01.A.020	INT. SALVAM. TRIP. REG. RELE'  2.5/16 A   6 KA	cad	€ 73,60		
06.P39.F.01.A.025	INT. SALVAM. TRIP. REG. RELE'   16/25 A   6 KA	cad	€ 81,20		
06.P39.F.01.A.030	INT. SALVAM. TRIP. REG. RELE'   25/40 A   6 KA	cad	€ 105,00		
06.P39.G	CONTATTORI E RELE' B.T.				
06.P39.G.01	CONTATTORI, RELE' TERMICI,                      
CONTATTORI AUSILIARI,                           
AVVIATORI YD, AVVIATORI DIRETTI,                
MINICONTATTORI				
06.P39.G.01.A	CONTATTORI TRIPOLARI E TETRAPOLARI              
TENSIONE NOMINALE 660 V                         
CORRENTE NOMINALE TERMICA ITH= 25/1100 A        
TENSIONE AUSILIARIA DI COMANDO STANDARD:        
48- 110 - 125 - 220 - 380 V C.A.                
48 - 110 - 125 - 220 V C.C.				
06.P39.G.01.A.010	CONT. TRIP. ITH=  25 A  COMANDO C.A.	cad	€ 12,60		
06.P39.G.01.A.011	CONT. TRIP. ITH=  40 A  COMANDO C.A.	cad	€ 21,90		
06.P39.G.01.A.012	CONT. TRIP. ITH=  55 A  COMANDO C.A.	cad	€ 33,10		
06.P39.G.01.A.013	CONT. TRIP. ITH=  90 A  COMANDO C.A.	cad	€ 54,20		
06.P39.G.01.A.014	CONT. TRIP. ITH= 110 A  COMANDO C.A.	cad	€ 71,90		
06.P39.G.01.A.015	CONT. TRIP. ITH= 125 A  COMANDO C.A.	cad	€ 103,00		
06.P39.G.01.A.016	CONT. TRIP. ITH= 150 A  COMANDO C.A.	cad	€ 133,00		
06.P39.G.01.A.017	CONT. TRIP. ITH= 200 A  COMANDO C.A.	cad	€ 158,00		
06.P39.G.01.A.018	CONT. TRIP. ITH= 300 A  COMANDO C.A.	cad	€ 239,00		
06.P39.G.01.A.019	CONT. TRIP. ITH= 410 A  COMANDO C.A.	cad	€ 378,00		
06.P39.G.01.A.020	CONT. TRIP. ITH= 500 A  COMANDO C.A.	cad	€ 618,00		
06.P39.G.01.A.021	CONT. TRIP. ITH= 650 A  COMANDO C.A.	cad	€ 1`099,00		
06.P39.G.01.A.022	CONT. TRIP. ITH=1100 A  COMANDO C.A.	cad	€ 1`679,00		
06.P39.G.01.A.023	CONT. TRIP. ITH=  25 A  COMANDO C.C.	cad	€ 26,50		
06.P39.G.01.A.024	CONT. TRIP. ITH=  40 A  COMANDO C.C.	cad	€ 37,70		
06.P39.G.01.A.025	CONT. TRIP. ITH=  55 A  COMANDO C.C.	cad	€ 56,30		
06.P39.G.01.A.026	CONT. TRIP. ITH=  90 A  COMANDO C.C.	cad	€ 81,20		
06.P39.G.01.A.027	CONT. TRIP. ITH= 110 A  COMANDO C.C.	cad	€ 99,60		
06.P39.G.01.A.028	CONT. TRIP. ITH= 125 A  COMANDO C.C.	cad	€ 128,00		
06.P39.G.01.A.029	CONT. TRIP. ITH= 150 A  COMANDO C.C.	cad	€ 151,00		
06.P39.G.01.A.030	CONT. TRIP. ITH= 200 A  COMANDO C.C.	cad	€ 176,00		
06.P39.G.01.A.031	CONT. TRIP. ITH= 300 A  COMANDO C.C.	cad	€ 259,00		
06.P39.G.01.A.032	CONT. TRIP. ITH= 410 A  COMANDO C.C.	cad	€ 397,00		
06.P39.G.01.A.033	CONT. TRIP. ITH= 500 A  COMANDO C.C.	cad	€ 739,00		
06.P39.G.01.A.034	CONT. TRIP. ITH= 650 A  COMANDO C.C.	cad	€ 1`099,00		
06.P39.G.01.A.035	CONT. TRIP. ITH=1100 A  COMANDO C.C.	cad	€ 1`685,00		
06.P39.G.01.A.036	CONT. TETRAP. ITH=  25 A  COMANDO C.A.	cad	€ 13,30		
06.P39.G.01.A.037	CONT. TETRAP. ITH=  40 A  COMANDO C.A.	cad	€ 23,20		
06.P39.G.01.A.038	CONT. TETRAP. ITH=  90 A  COMANDO C.A.	cad	€ 69,00		
06.P39.G.01.A.039	CONT. TETRAP. ITH= 110 A  COMANDO C.A.	cad	€ 88,90		
06.P39.G.01.A.040	CONT. TETRAP. ITH= 125 A  COMANDO C.A.	cad	€ 124,00		
06.P39.G.01.A.041	CONT. TETRAP. ITH= 150 A  COMANDO C.A.	cad	€ 169,00		
06.P39.G.01.A.042	CONT. TETRAP. ITH= 200 A  COMANDO C.A.	cad	€ 200,00		
06.P39.G.01.A.043	CONT. TETRAP. ITH= 300 A  COMANDO C.A.	cad	€ 339,00		
06.P39.G.01.A.044	CONT. TETRAP. ITH= 410 A  COMANDO C.A.	cad	€ 511,00		
06.P39.G.01.A.045	CONT. TETRAP. ITH= 500 A  COMANDO C.A.	cad	€ 805,00		
06.P39.G.01.A.046	CONT. TETRAP. ITH= 650 A  COMANDO C.A.	cad	€ 1`413,00		
06.P39.G.01.A.047	CONT. TETRAP. ITH=1100 A  COMANDO C.A.	cad	€ 2`118,00		
06.P39.G.01.A.048	CONT. TETRAP. ITH=  25 A  COMANDO C.C.	cad	€ 27,20		
06.P39.G.01.A.049	CONT. TETRAP. ITH=  40 A  COMANDO C.C.	cad	€ 39,00		
06.P39.G.01.A.050	CONT. TETRAP. ITH=  90 A  COMANDO C.C.	cad	€ 95,80		
06.P39.G.01.A.051	CONT. TETRAP. ITH= 110 A  COMANDO C.C.	cad	€ 116,00		
06.P39.G.01.A.052	CONT. TETRAP. ITH= 125 A  COMANDO C.C.	cad	€ 149,00		
06.P39.G.01.A.053	CONT. TETRAP. ITH= 150 A  COMANDO C.C.	cad	€ 186,00		
06.P39.G.01.A.054	CONT. TETRAP. ITH= 200 A  COMANDO C.C.	cad	€ 216,00		
06.P39.G.01.A.055	CONT. TETRAP. ITH= 300 A  COMANDO C.C.	cad	€ 311,00		
06.P39.G.01.A.056	CONT. TETRAP. ITH= 410 A  COMANDO C.C.	cad	€ 484,00		
06.P39.G.01.A.057	CONT. TETRAP. ITH= 500 A  COMANDO C.C.	cad	€ 777,00		
06.P39.G.01.A.058	CONT. TETRAP. ITH= 650 A  COMANDO C.C.	cad	€ 1`321,00		
06.P39.G.01.A.059	CONT. TETRAP. ITH=1100 A  COMANDO C.C.	cad	€ 2`114,00		
06.P39.G.01.B	RELE' TERMICI TRIPOLARI DIFFERENZIALI           
CON RIPRISTINO MANUALE E/O AUTOMATICO           
PER AVVIAMENTO NORMALE				
06.P39.G.01.B.010	RELE' TERM. REG. 0.09/ 15 A PER CONT.  25/ 40 A	cad	€ 14,60		
06.P39.G.01.B.015	RELE' TERM. REG.   14/ 23 A PER CONT.  25/ 55 A	cad	€ 17,20		
06.P39.G.01.B.020	RELE' TERM. REG.   14/ 33 A PER CONT.  55/125 A	cad	€ 25,90		
06.P39.G.01.B.025	RELE' TERM. REG.   28/ 50 A PER CONT.  55/125 A	cad	€ 29,80		
06.P39.G.01.B.030	RELE' TERM. REG.   46/ 65 A PER CONT.  55/125 A	cad	€ 35,10		
06.P39.G.01.B.035	RELE' TERM. REG.   60/ 82 A PER CONT.  55/125 A	cad	€ 40,40		
06.P39.G.01.B.040	RELE' TERM. REG.   45/150 A PER CONT. 150/200 A	cad	€ 93,50		
06.P39.G.01.B.045	RELE' TERM. REG.   45/330 A PER CONT. 300/410 A	cad	€ 106,00		
06.P39.G.01.C	RELE' TERMICI TRIPOLARI DIFFERENZIALI           
CON RIPRISTINO MANUALE E/O AUTOMATICO           
PER AVVIAMENTO PESANTE                          
MONTAGGIO SEPARATO				
06.P39.G.01.C.010	RELE' TERM. TRIP. AVVIAM. PESANTE REG. 0.7/60 A	cad	€ 146,00		
06.P39.G.01.C.015	RELE' TERM. TRIP. AVVIAM. PESANTE REG. 61/300 A	cad	€ 157,00		
06.P39.G.01.D	CONTATTORI AUSILIARI DI BASE A 4 CONTATTI       
TENSIONE DI COMANDO STANDARD:                   
48 - 110 - 125 - 220 - 380 V C.A. 50 HZ         
48 - 110 - 125 - 220 V C.C.                     
MASSIMO RAGGIUNGIBILE 10 CONTATTI				
06.P39.G.01.D.010	CONTATTORI AUSILIARI A 4 CONTATTI COMANDO C.A.	cad	€ 11,30		
06.P39.G.01.D.015	CONTATTORI AUSILIARI A 4 CONTATTI COMANDO C.C.	cad	€ 25,20		
06.P39.G.01.E	ACCESSORI ED AGGIUNTIVI PER                     
CONTATTORI, RELE' TERMICI E                     
CONTATTORI AUSILIARI				
06.P39.G.01.E.010	BLOCCO AGGIUNTIVO DI 2 CONTATTI AUSILIARI	cad	€ 2,99		
06.P39.G.01.E.015	BLOCCO AGGIUNTIVO DI 1 CONTATTO AUSILIARIO	cad	€ 2,22		
06.P39.G.01.E.020	BLOCCO AGG.DI 2 CONT.AUX. RIT. ALLA ECC. 6/120 S	cad	€ 23,20		
06.P39.G.01.E.025	BLOCCO AGG.DI 2 CONT.AUX.RIT.ALLA DISECC.6/120 S	cad	€ 23,20		
06.P39.G.01.E.030	BLOCCO AGG. TEMPORIZZATO PER AVVIAMENTI Y/D	cad	€ 13,30		
06.P39.G.01.E.035	BLOCCO PER AUTORITENUTA MECCANICA	cad	€ 17,20		
06.P39.G.01.E.040	INTERBL.MECC.TRA 2 CONTATT.AFFIANCATI  25/ 125 A	cad	€ 5,97		
06.P39.G.01.E.045	INTERBL.MECC.TRA 2 CONTATT.AFFIANCATI 150/ 410 A	cad	€ 10,60		
06.P39.G.01.E.050	INTERBL.MECC.TRA 2 CONTATT.  SOVRAPP. 150/ 410 A	cad	€ 13,30		
06.P39.G.01.E.055	INTERBL.MECC.TRA 2 CONTATT.AFFIANCATI 500/1100 A	cad	€ 25,20		
06.P39.G.01.E.060	INTERBL.MECC.TRA 2 CONTATT.  SOVRAPP. 500/1100 A	cad	€ 98,10		
06.P39.G.01.E.065	BL. AGG. DI 2 CONT. AUX. PER CONTATT. 500/1100 A	cad	€ 5,28		
06.P39.G.01.E.070	ACCESS.PER MONT.RELE' TERM. SU CONTATT. 55/125 A	cad	€ 1,68		
06.P39.G.01.E.075	ACCESS.PER MONT.SEPAR.DI RELE'TERM.REG.0.09/23 A	cad	€ 2,30		
06.P39.G.01.E.080	ACCESS.PER MONT.SEPAR.DI RELE'TERM.REG.  14/82 A	cad	€ 9,27		
06.P39.G.01.E.085	BL.AGG.SU RELE'TERM.PER RIARMO ELETTR.A DISTANZA	cad	€ 9,96		
06.P39.G.01.F	AVVIATORI Y/D TRIPOLARI NORMALIZZATI            
TENSIONE NOMINALE 660 V                         
TENSIONE AUSILIARIA DI COMANDO STANDARD:        
48 - 110 -125 - 220 - 380 V C.A.                
POTENZA IN CAT. AC3 (380 V) P= 7.5/290 KW       
MONTAGGIO A GIORNO SU PROFILATO O PIASTRA       
COMPLETI DI CABLAGGIO, RELE' TERMICO E          
TEMPORIZZATORE				
06.P39.G.01.F.010	AVVIATORE Y/D TRIP. P= 7.5 KW	cad	€ 117,00		
06.P39.G.01.F.015	AVVIATORE Y/D TRIP. P=  10 KW	cad	€ 122,00		
06.P39.G.01.F.020	AVVIATORE Y/D TRIP. P=13.5 KW	cad	€ 134,00		
06.P39.G.01.F.025	AVVIATORE Y/D TRIP. P=  19 KW	cad	€ 155,00		
06.P39.G.01.F.030	AVVIATORE Y/D TRIP. P=27.5 KW	cad	€ 203,00		
06.P39.G.01.F.035	AVVIATORE Y/D TRIP. P=  41 KW	cad	€ 278,00		
06.P39.G.01.F.040	AVVIATORE Y/D TRIP. P=58.5 KW	cad	€ 331,00		
06.P39.G.01.F.045	AVVIATORE Y/D TRIP. P=  75 KW	cad	€ 422,00		
06.P39.G.01.F.050	AVVIATORE Y/D TRIP. P= 100 KW	cad	€ 611,00		
06.P39.G.01.F.055	AVVIATORE Y/D TRIP. P= 140 KW	cad	€ 691,00		
06.P39.G.01.F.060	AVVIATORE Y/D TRIP. P= 205 KW	cad	€ 979,00		
06.P39.G.01.F.065	AVVIATORE Y/D TRIP. P= 290 KW	cad	€ 1`277,00		
06.P39.G.01.G	AVVIATORI DIRETTI                               
TENSIONE NOMINALE 660 V                         
TENSIONE AUSILIARIA DI COMANDO STANDARD:        
48- 110 - 125 - 220 - 380 V C.A.                
POTENZA IN CAT. AC3 (380 V) P= 4.2/168 KW       
MONTAGGIO IN CONTENITORE ISOLANTE,              
PRESSOFUSO O LAMIERA, COFANO IP-54              
COMPLETI DI CABLAGGIO, RELE' TERMICO,           
PULSANTI (M-A)				
06.P39.G.01.G.010	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 4.2 KW	cad	€ 37,00		
06.P39.G.01.G.012	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 5.7 KW	cad	€ 40,40		
06.P39.G.01.G.014	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P= 7.7 KW	cad	€ 66,10		
06.P39.G.01.G.016	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P=  11 KW	cad	€ 71,90		
06.P39.G.01.G.018	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P=  16 KW	cad	€ 92,70		
06.P39.G.01.G.020	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P=  23 KW	cad	€ 141,00		
06.P39.G.01.G.022	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P=  32 KW	cad	€ 164,00		
06.P39.G.01.G.024	AVVIATORE DIRETTO IN CONTENIT.ISOLANTE P=  41 KW	cad	€ 200,00		
06.P39.G.01.G.026	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 4.2 KW	cad	€ 45,00		
06.P39.G.01.G.028	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 5.7 KW	cad	€ 47,60		
06.P39.G.01.G.030	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P= 7.7 KW	cad	€ 55,60		
06.P39.G.01.G.032	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P=  11 KW	cad	€ 61,50		
06.P39.G.01.G.034	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P=  16 KW	cad	€ 112,00		
06.P39.G.01.G.036	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P=  23 KW	cad	€ 141,00		
06.P39.G.01.G.038	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P=  32 KW	cad	€ 164,00		
06.P39.G.01.G.040	AVVIATORE DIRETTO IN CONT.PRESS. O LAM.P=  41 KW	cad	€ 200,00		
06.P39.G.01.G.042	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 4.2 KW	cad	€ 77,40		
06.P39.G.01.G.044	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 5.7 KW	cad	€ 79,70		
06.P39.G.01.G.046	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 7.7 KW	cad	€ 85,10		
06.P39.G.01.G.048	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P=  11 KW	cad	€ 95,80		
06.P39.G.01.G.050	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P=  16 KW	cad	€ 122,00		
06.P39.G.01.G.052	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P=  23 KW	cad	€ 153,00		
06.P39.G.01.G.054	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P=  32 KW	cad	€ 183,00		
06.P39.G.01.G.056	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P=  41 KW	cad	€ 220,00		
06.P39.G.01.G.058	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P=  58 KW	cad	€ 314,00		
06.P39.G.01.G.060	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P=  80 KW	cad	€ 340,00		
06.P39.G.01.G.062	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 117 KW	cad	€ 449,00		
06.P39.G.01.G.064	AVVIATORE DIRETTO IN COFANO IP54 P= 168 KW	cad	€ 592,00		
06.P39.G.01.H	AGGIUNTIVI PER AVVIATORI                        
DIRETTI IN COFANO IP-54				
06.P39.G.01.H.010	BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 4.2/11 KW	cad	€ 23,90		
06.P39.G.01.H.015	BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P=  16/23 KW	cad	€ 28,50		
06.P39.G.01.H.020	BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P=  32/41 KW	cad	€ 37,00		
06.P39.G.01.H.025	BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P=  58 KW	cad	€ 78,20		
06.P39.G.01.H.030	BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P=  80 KW	cad	€ 86,60		
06.P39.G.01.H.035	BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 117 KW	cad	€ 96,50		
06.P39.G.01.H.040	BASI + FUSIBILI PER AVVIATORI P= 168 KW	cad	€ 128,00		
06.P39.G.01.H.045	SEZIONATORE 125 A PER AVVIATORE P=  58 KW	cad	€ 112,00		
06.P39.G.01.H.050	SEZIONATORE 160 A PER AVVIATORE P=  80 KW	cad	€ 116,00		
06.P39.G.01.H.055	SEZIONATORE 250 A PER AVVIATORE P= 117 KW	cad	€ 223,00		
06.P39.G.01.H.060	SEZIONATORE 400 A PER AVVIATORE P= 168 KW	cad	€ 273,00		
06.P39.G.01.H.065	AMPEROMETRO + TRASFORMATORE CORRENTE	cad	€ 66,10		
06.P39.G.01.H.070	VOLTMETRO	cad	€ 37,70		
06.P39.G.01.H.075	COMMUTATORE VOLTMETRO	cad	€ 16,60		
06.P39.G.01.H.080	COMMUTATORE A-0-M	cad	€ 12,60		
06.P39.G.01.H.085	LAMPADA SPIA	cad	€ 12,60		
06.P39.G.01.I	RELE' DI PROTEZIONE STATICI MODULARI            
ESECUZIONE ESTRAIBILE DA INCASSO                
NORME CEI 41/1				
06.P39.G.01.I.010	RELE' OMOPOLARE DI TERRA ISTANT. FUNZIONI 50N	cad	€ 435,00		
06.P39.G.01.I.012	RELE' OMOPOLARE DI TERRA RITARD. FUNZIONI 51N	cad	€ 463,00		
06.P39.G.01.I.014	RELE' MAX. CORR. TRIF. ISTANT. FUNZIONI 50	cad	€ 640,00		
06.P39.G.01.I.016	RELE' MAX. CORR. TRIF. RITARD. FUNZIONI 51	cad	€ 678,00		
06.P39.G.01.I.018	RELE' MAX. CORR. TRIF. RITARD. FUNZIONI 50-51	cad	€ 831,00		
06.P39.G.01.I.020	RELE' MAX.CORR.BIF.+T.RITARD. FUNZIONI 50-51-51N	cad	€ 917,00		
06.P39.G.01.I.022	RELE' MAX.CORR. DIREZ. MONOF. FUNZIONI 67	cad	€ 845,00		
06.P39.G.01.I.024	RELE' MAX.CORR. PROTEZ. MOTORI FUNZIONI 49-46	cad	€ 965,00		
06.P39.G.01.I.026	RELE'MAX.CORR.PROT.MOTORI FUNZIONI 49-46-50-51R	cad	€ 1`121,00		
06.P39.G.01.I.028	RELE'MAX.CORR.PROT.MOTORI FUNZ. 49-46-50-51R-64	cad	€ 1`238,00		
06.P39.G.01.I.030	RELE' MIN. TENS. MONOF. ISTANT. FUNZIONI 27	cad	€ 481,00		
06.P39.G.01.I.032	RELE' MIN. TENS. MONOF. RITARD. FUNZIONI 27	cad	€ 532,00		
06.P39.G.01.I.034	RELE' MIN. TENS. TRIF. ISTANT. FUNZIONI 27	cad	€ 838,00		
06.P39.G.01.I.036	RELE' MIN. TENS. TRIF. RITARD. FUNZIONI 27	cad	€ 937,00		
06.P39.G.01.I.038	RELE' MAX. TENS. MONOF. ISTANT. FUNZIONI 59	cad	€ 481,00		
06.P39.G.01.I.040	RELE' MAX. TENS. MONOF. RITARD. FUNZIONI 59	cad	€ 532,00		
06.P39.G.01.I.042	RELE' MAX. TENS. TRIF. ISTANT. FUNZIONI 59	cad	€ 753,00		
06.P39.G.01.I.044	RELE' MAX. TENS. TRIF. RITARD. FUNZIONI 59	cad	€ 847,00		
06.P39.G.01.I.046	RELE' MIN/MAX TENS. MONOF.ISTANT. FUNZIONI 27-59	cad	€ 890,00		
06.P39.G.01.I.048	RELE' MIN/MAX TENS. MONOF.RITARD. FUNZIONI 27-59	cad	€ 1`021,00		
06.P39.G.01.I.050	RELE' OMOPOLARE DI TENS. ISTANT. FUNZIONI 64	cad	€ 540,00		
06.P39.G.01.I.052	RELE' OMOPOLARE DI TENS. RITARD. FUNZIONI 64	cad	€ 592,00		
06.P39.G.01.I.054	RELE' MIN/MAX FREQ. MONOF. ISTANT. FUNZIONI 81	cad	€ 898,00		
06.P39.G.01.I.056	RELE' MIN/MAX FREQ. MONOF. RITARD. FUNZIONI 81	cad	€ 946,00		
06.P39.G.01.I.058	TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO CHIUSO D. 80 MM.	cad	€ 106,00		
06.P39.G.01.I.060	TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO CHIUSO D. 110 MM.	cad	€ 129,00		
06.P39.G.01.I.062	TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO CHIUSO D. 150 MM.	cad	€ 159,00		
06.P39.G.01.I.064	TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO CHIUSO D. 250 MM.	cad	€ 318,00		
06.P39.G.01.I.066	TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO APRIB. D. 105 MM.	cad	€ 199,00		
06.P39.G.01.I.068	TRAFO CORR. TOROIDALE A NUCLEO APRIB. D. 125 MM.	cad	€ 305,00		
06.P39.G.01.L	RELE' TEMPORIZZATORI E RELE' DI VARIA           
NATURA DEL TIPO ELETTRONICO COMPLETI DI         
ZOCCOLO				
06.P39.G.01.L.010	R.T. ECC.ALIM.C.A.TEMPO FISSO 3	cad	€ 19,30		
06.P39.G.01.L.015	R.T. ECC.ALIM.C.A.TEMPO REG. 3	cad	€ 20,60		
06.P39.G.01.L.020	R.T. ECC.ALIM.C.A.TEMPO REG. 3	cad	€ 31,10		
06.P39.G.01.L.025	R.T. ECC.ALIM.C.A.TEMPO REG. 3	cad	€ 33,80		
06.P39.G.01.L.030	R.T. ECC.ALIM.C.C.TEMPO REG. 3	cad	€ 46,30		
06.P39.G.01.L.035	R.T. ECC.ALIM.C.C.TEMPO REG. 3	cad	€ 48,30		
06.P39.G.01.L.040	R.T. ECC.ALIM.C.C.TEMPO REG. 3	cad	€ 64,40		
06.P39.G.01.L.045	R.T.MULTISC./MULTIF.ALIM.C.A.REG.1	cad	€ 36,40		
06.P39.G.01.L.050	R.T.MULTISC./PROGR.ALIM.C.A.REG.3	cad	€ 41,00		
06.P39.G.01.L.055	R.T.DISECC.ALIM.C.A./C.C.TEMPO REG.6	cad	€ 45,70		
06.P39.G.01.L.060	RELE'AMPER.MAX.CORR.MONOF.INSERZ.1-5 A AUX.1 C.	cad	€ 54,90		
06.P39.G.01.L.065	RELE'AMPER.MIN.CORR.MONOF.INSERZ.1-5 A AUX.1 C.	cad	€ 54,90		
06.P39.G.01.L.070	RELE'VOLTM.MAX.TENS.MONOF.INSERZ.110-380V AUX.1C	cad	€ 67,80		
06.P39.G.01.L.075	RELE'VOLTM.MIN.TENS.MONOF.INSERZ.110-380V AUX.1C	cad	€ 52,90		
06.P39.G.01.L.080	RELE' A CARTELLINO ECC./DISECC.INSERZ.C.A./C.C.	cad	€ 61,50		
06.P39.H	APPARECCHIATURE AUSILIARIE E                    
MORSETTIERE B.T.				
06.P39.H.01	APPARECCHIATURE AUSILIARIE PER                  
IL COMANDO E CONTROLLO                          
DELLE APPARECCHIATURE                           
PRINCIPALI; MORSETTIERE				
06.P39.H.01.A	PULSANTI COLORI DIVERSI;                        
SELETTORI;                                      
PORTALAMPADE COMPLETI DI GEMME COLORATE         
IN PLASTICA E LAMPADINA				
06.P39.H.01.A.010	PULSANTE NORMALE CON GUARDIA D. 30 MM. 1NA + 1NC	cad	€ 7,28		
06.P39.H.01.A.012	PULSANTE A FUNGO D. 30 MM. 1NA + 1NC	cad	€ 8,65		
06.P39.H.01.A.014	PULSANTE AD AGGANCIO D. 30 MM. 1NA + 1NC	cad	€ 15,30		
06.P39.H.01.A.016	PULSANTE A FUNGO CON CHIAVE D. 30 MM. 1NA + 1NC	cad	€ 19,90		
06.P39.H.01.A.018	SELETTORE A LEVA 2 POS. FISSE D.30 MM. 1NA + 1NC	cad	€ 13,30		
06.P39.H.01.A.020	SELETTORE A LEVA 3 POS. FISSE D.30 MM. 1NA + 1NC	cad	€ 10,60		
06.P39.H.01.A.022	SELETTORE A LEVA 3 POS. INST. D.30 MM. 1NA + 1NC	cad	€ 11,30		
06.P39.H.01.A.024	SELETTORE A CHIAVE 2 POS.FISSE D.30 MM.1NA + 1NC	cad	€ 14,60		
06.P39.H.01.A.026	SELETTORE A CHIAVE 3 POS.FISSE D.30 MM.1NA + 1NC	cad	€ 11,90		
06.P39.H.01.A.028	SELETTORE A CHIAVE 3 POS.INST. D.30 MM.1NA + 1NC	cad	€ 13,30		
06.P39.H.01.A.030	LAMPADA SPIA ALIM.DIRETTA D.30 MM.INS.FINO 220V	cad	€ 5,28		
06.P39.H.01.A.032	LAMPADA SPIA ALIM.C/TRASF.D.30 MM.INS.FINO 220V	cad	€ 10,30		
06.P39.H.01.A.034	LAMPADA SPIA ALIM.C/RESIST.D.30 MM.INS.FINO 220V	cad	€ 10,20		
06.P39.H.01.A.036	LAMP.SPIA LAMPEGG.C/TRASF.D.30 MM.INS.FINO 220V	cad	€ 17,20		
06.P39.H.01.A.038	PULSANTE NORM. CON GUARDIA D. 22 MM. 1NA + 1NC	cad	€ 5,67		
06.P39.H.01.A.040	PULSANTE A FUNGO D. 22 MM. 1NA + 1NC	cad	€ 7,28		
06.P39.H.01.A.042	PULSANTE AD AGGANCIO D. 22 MM. 1NA + 1NC	cad	€ 8,88		
06.P39.H.01.A.044	PULSANTE A FUNGO CON CHIAVE D. 22 MM. 1NA + 1NC	cad	€ 11,30		
06.P39.H.01.A.046	SELETTORE A LEVA 2 POS. FISSE D.22 MM. 1NA + 1NC	cad	€ 8,27		
06.P39.H.01.A.048	SELETTORE A LEVA 3 POS. FISSE D.22 MM. 1NA + 1NC	cad	€ 9,27		
06.P39.H.01.A.050	SELETTORE A LEVA 3 POS. INST. D.22 MM. 1NA + 1NC	cad	€ 9,96		
06.P39.H.01.A.052	SELETTORE A CHIAVE 2 POS.FISSE D.22 MM.1NA + 1NC	cad	€ 10,60		
06.P39.H.01.A.054	SELETTORE A CHIAVE 3 POS.FISSE D.22 MM.1NA + 1NC	cad	€ 11,60		
06.P39.H.01.A.056	SELETTORE A CHIAVE 3 POS.INST. D.22 MM.1NA + 1NC	cad	€ 12,90		
06.P39.H.01.A.058	LAMPADA SPIA ALIM.DIRETTA D.22 MM.INS.FINO 220V	cad	€ 4,98		
06.P39.H.01.A.060	LAMPADA SPIA ALIM.C/TRASF.D.22 MM.INS.FINO 220V	cad	€ 7,96		
06.P39.H.01.A.062	LAMP.SPIA LAMPEGG.C/TRASF.D.22 MM.INS.FINO 220V	cad	€ 17,90		
06.P39.H.01.A.064	APPARECCHIO DI SICUREZZA LAMPEGG.TRIF.COMPLETO	cad	€ 108,00		
06.P39.H.01.B	ACCESSORI E AGGIUNTIVI PER                      
PULSANTI, SELETTORI E PORTALAMPADE				
06.P39.H.01.B.010	BLOCCO CONTATTI AGG. 1NA+1NC PER OPERAT.D.30 MM.	cad	€ 3,60		
06.P39.H.01.B.012	BLOCCO CONTATTI AGG. 1NA+1NC PER OPERAT.D.22 MM.	cad	€ 3,60		
06.P39.H.01.B.014	TARGHETTA INCISA DIM. 30 MM	cad	€ 3,98		
06.P39.H.01.B.016	TARGHETTA INCISA DIM. 22 MM.	cad	€ 3,37		
06.P39.H.01.B.018	RICAMBIO LAMPADINA ATT. BA7S FILAM. 6/60 V	cad	€ 1,00		
06.P39.H.01.B.020	RICAMBIO LAMPADINA ATT. BA7S NEON 110/220 V	cad	€ 2,60		
06.P39.H.01.B.022	RICAMBIO LAMPADINA ATT. BA9S FILAM. 16/240 V	cad	€ 1,07		
06.P39.H.01.B.024	RICAMBIO LAMPADINA ATT. BA9S NEON 110/380 V	cad	€ 2,99		
06.P39.H.01.B.026	RICAMBIO LAMPADINA ATT. E14 FILAM. 60/280 V	cad	€ 1,99		
06.P39.H.01.B.028	RICAMBIO LAMPADINA ATT. E14 NEON 110/380 V	cad	€ 4,67		
06.P39.H.01.C	MORSETTIERE COMPONIBILI CON                     
MORSETTI PASSANTI IN                            
MELAMINA MONTATI SU PROFILATO                   
DIN IN ACCIAIO COMPLETI DI                      
CARTELLINO NOMINATIVO,                          
BLOCCHETTI E PIASTRINE TERMINALI				
06.P39.H.01.C.010	MORSETTIERA 10 MORSETTI IN  20 A SEZ.NOM.2.5 MMQ	cad	€ 5,28		
06.P39.H.01.C.012	MORSETTIERA 10 MORSETTI IN  25 A SEZ.NOM.  4 MMQ	cad	€ 6,28		
06.P39.H.01.C.014	MORSETTIERA 10 MORSETTI IN  40 A SEZ.NOM.  6 MMQ	cad	€ 7,28		
06.P39.H.01.C.016	MORSETTIERA 10 MORSETTI IN  55 A SEZ.NOM. 10 MMQ	cad	€ 8,27		
06.P39.H.01.C.018	MORSETTIERA 10 MORSETTI IN  80 A SEZ.NOM. 16 MMQ	cad	€ 10,30		
06.P39.H.01.C.020	MORSETTIERA  4 MORSETTI IN 105 A SEZ.NOM. 25 MMQ	cad	€ 7,96		
06.P39.H.01.C.022	MORSETTIERA  4 MORSETTI IN 125 A SEZ.NOM. 35 MMQ	cad	€ 8,65		
06.P39.H.01.C.024	MORSETTIERA  4 MORSETTI IN 245 A SEZ.NOM. 70 MMQ	cad	€ 15,30		
06.P39.H.01.D	MORSETTIERE COMPONIBILI CON                     
MORSETTI PASSANTI IN                            
MELAMINA MONTATI SU PROFILATO                   
DIN IN ACCIAIO COMPLETI DI                      
CARTELLINO NOMINATIVO,                          
BLOCCHETTI E PIASTRINE TERMINALI                
COPERTURA DI PROTEZIONE TRASPARENTE				
06.P39.H.01.D.010	MORS.4 MORS.IN 225 A SEZ.NOM. 70 MMQ BARRA-BARRA	cad	€ 23,90		
06.P39.H.01.D.012	MORS.4 MORS.IN 225 A SEZ.NOM. 70 MMQ BARRA-CAVO	cad	€ 31,80		
06.P39.H.01.D.014	MORS.4 MORS.IN 225 A SEZ.NOM. 70 MMQ CAVO-CAVO	cad	€ 40,40		
06.P39.H.01.D.016	MORS.4 MORS.IN 340 A SEZ.NOM.120 MMQ BARRA-BARRA	cad	€ 29,20		
06.P39.H.01.D.018	MORS.4 MORS.IN 340 A SEZ.NOM.120 MMQ BARRA-CAVO	cad	€ 43,00		
06.P39.H.01.D.020	MORS.4 MORS.IN 340 A SEZ.NOM.120 MMQ CAVO-CAVO	cad	€ 57,50		
06.P39.H.01.D.022	MORS.4 MORS.IN 420 A SEZ.NOM.185 MMQ BARRA-BARRA	cad	€ 37,70		
06.P39.H.01.D.024	MORS.4 MORS.IN 420 A SEZ.NOM.185 MMQ BARRA-CAVO	cad	€ 56,90		
06.P39.H.01.D.026	MORS.4 MORS.IN 420 A SEZ.NOM.185 MMQ CAVO-CAVO	cad	€ 75,30		
06.P39.H.01.E	MORSETTIERE COMPONIBILI CON                     
MORSETTI SPECIALI IN                            
MELAMINA MONTATI SU PROFILATO                   
DIN IN ACCIAIO COMPLETI DI                      
CARTELLINO NOMINATIVO,                          
BLOCCHETTI E PIASTRINE TERMINALI,               
CARTUCCIA PORTAFRUTTI				
06.P39.H.01.E.010	MORS.10 MORS. IN 10 A SEZ.NOM. 4 MMQ.SEZ.A COLT.	cad	€ 14,60		
06.P39.H.01.E.012	MORS.10 MORS. IN 5 A SEZ.NOM. 4 MMQ.PER FUSIB.	cad	€ 25,20		
06.P39.H.01.E.014	MORS.10 MORS. IN 5 A SEZ.NOM. 4 MMQ.PER DIODO	cad	€ 31,80		
06.P39.H.01.E.016	MORS.10 MORS. IN 5 A SEZ.NOM. 4 MMQ.PER LED	cad	€ 31,80		
06.P39.H.01.E.018	MORS.10 MORS. IN 5 A SEZ.NOM. 4 MMQ.PER RESIST.	cad	€ 29,80		
06.P39.H.01.E.020	MORS.10 MORS. IN 35 A SEZ.NOM.10 MMQ.SEZ.A COLT.	cad	€ 24,60		
06.P39.H.01.E.022	MORS.10 MORS. IN 10 A SEZ.NOM.10 MMQ.PER FUSIB.	cad	€ 41,00		
06.P39.H.01.E.024	MORS.10 MORS. IN 10 A SEZ.NOM.10 MMQ.PER DIODO	cad	€ 41,00		
06.P39.H.01.E.026	MORS.10 MORS. IN 10 A SEZ.NOM.10 MMQ.PER LED	cad	€ 41,00		
06.P39.H.01.E.028	MORS.10 MORS.IN 55 A SEZ.NOM.10 MMQ.AMPER.A CUR.	cad	€ 25,90		
06.P39.H.01.F	ACCESSORI PER MORSETTIERE COMPONIBILI           
CON MORSETTI PASSANTI E/O SPECIALI				
06.P39.H.01.F.010	PROFILATO APPOGGIO DIN ACCIAIO L=1 M.	cad	€ 1,53		
06.P39.H.01.F.012	BLOCCHETTO TERMINALE POLIAMMIDE	cad	€ 0,19		
06.P39.H.01.F.014	CANALINA PROTEZ.PER MORS. FINO A 70 MMQ. L=1 M.	cad	€ 4,37		
06.P39.H.01.F.016	SUPPORTO PER CANAL.PROTEZ.	cad	€ 0,69		
06.P39.H.01.F.018	PIASTRINA TERMINALE  PER MORS. DA  4 A  10 MMQ	cad	€ 0,15		
06.P39.H.01.F.020	PIASTRINA TERMINALE  PER MORS. DA 16 A  35 MMQ	cad	€ 0,27		
06.P39.H.01.F.022	PIASTRINA TERMINALE  PER MORS. 70 MMQ	cad	€ 0,34		
06.P39.H.01.F.024	DIAFRAMMA SEPARATORE PER MORS. DA 70 A 120 MMQ	cad	€ 0,69		
06.P39.H.01.F.026	DIAFRAMMA SEPARATORE PER MORS. 185 MMQ	cad	€ 1,00		
06.P39.H.01.F.028	DIAFRAMMA COLORATO   PER MORS. DA  4 A  10 MMQ	cad	€ 0,19		
06.P39.H.01.F.030	DIAFRAMMA COLORATO   PER MORS. DA 16 A  35 MMQ	cad	€ 0,27		
06.P39.H.01.F.032	DIAFRAMMA COLORATO   PER MORS. 70 MMQ	cad	€ 0,31		
06.P39.H.01.F.034	COLLARE PER CAVO (MORSETTO  70 MMQ)	cad	€ 2,37		
06.P39.H.01.F.036	COLLARE PER CAVO (MORSETTO 120 MMQ)	cad	€ 3,83		
06.P39.H.01.F.038	COLLARE PER CAVO (MORSETTO 185 MMQ)	cad	€ 5,36		
06.P39.H.01.F.040	CARTUCCIA PORTAFRUTTI PER MORS. SPECIALI  4 MMQ	cad	€ 1,00		
06.P39.H.01.F.042	CARTUCCIA PORTAFRUTTI PER MORS. SPECIALI 10 MMQ	cad	€ 1,23		
06.P39.H.01.F.044	FUSIBILI IN VETRO D=5, H=20 MM	cad	€ 0,69		
06.P39.H.01.F.046	FUSIBILI IN VETRO D=5, H=20 MM + SEGNALE OTTICO	cad	€ 1,30		
06.P39.H.01.F.048	DIODI PER MORSETTI SPECIALI	cad	€ 1,00		
06.P39.H.01.F.050	LED PER MORSETTI SPECIALI	cad	€ 1,00		
06.P39.H.01.F.052	RESISTENZA PER MORSETTI SPECIALI	cad	€ 1,68		
06.P39.H.01.G	MORSETTI PASSANTI IN MELAMINA                   
ADATTI PER MONTAGGIO SU PROFILATO DIN				
06.P39.H.01.G.010	MORSETTO SEZIONE NOM. DA  2.5  A  4 MMQ	cad	€ 0,46		
06.P39.H.01.G.015	MORSETTO SEZIONE NOM. DA  6    A 10 MMQ	cad	€ 0,69		
06.P39.H.01.G.020	MORSETTO SEZIONE NOM. 16 MMQ	cad	€ 0,92		
06.P39.H.01.G.025	MORSETTO SEZIONE NOM. DA 25    A 35 MMQ	cad	€ 1,84		
06.P39.H.01.G.030	MORSETTO SEZIONE NOM.  70 MMQ	cad	€ 3,60		
06.P39.H.01.G.035	MORSETTO SEZIONE NOM.  70 MMQ BARRA-BARRA	cad	€ 3,14		
06.P39.H.01.G.040	MORSETTO SEZIONE NOM.  70 MMQ BARRA-CAVO	cad	€ 5,59		
06.P39.H.01.G.045	MORSETTO SEZIONE NOM.  70 MMQ CAVO-CAVO	cad	€ 7,96		
06.P39.H.01.G.050	MORSETTO SEZIONE NOM. 120 MMQ BARRA-BARRA	cad	€ 3,98		
06.P39.H.01.G.055	MORSETTO SEZIONE NOM. 120 MMQ BARRA-CAVO	cad	€ 7,96		
06.P39.H.01.G.060	MORSETTO SEZIONE NOM. 120 MMQ CAVO-CAVO	cad	€ 11,80		
06.P39.H.01.G.065	MORSETTO SEZIONE NOM. 185 MMQ BARRA-BARRA	cad	€ 5,97		
06.P39.H.01.G.070	MORSETTO SEZIONE NOM. 185 MMQ BARRA-CAVO	cad	€ 11,40		
06.P39.H.01.G.075	MORSETTO SEZIONE NOM. 185 MMQ CAVO-CAVO	cad	€ 16,70		
06.P39.H.01.G.080	MORSETTO DI TERRA SEZ.  6 MMQ GIALLO-VERDE	cad	€ 1,61		
06.P39.H.01.G.085	MORSETTO DI TERRA SEZ. 16 MMQ GIALLO-VERDE	cad	€ 1,99		
06.P39.H.01.G.090	MORSETTO DI TERRA SEZ. 35 MMQ GIALLO-VERDE	cad	€ 2,68		
06.P39.H.01.G.095	MORSETTO DI TERRA SEZ. 35 MMQ METALLICO	cad	€ 2,53		
06.P39.H.01.H	MORSETTI SPECIALI IN MELAMINA                   
ADATTI PER MONTAGGIO SU PROFILATO DIN           
COMPLETI DI CARTUCCIA PORTAFRUTTI				
06.P39.H.01.H.010	MORSETTO SEZIONE NOM.  4 MMQ A COLTELLINO	cad	€ 1,30		
06.P39.H.01.H.015	MORSETTO SEZIONE NOM.  4 MMQ A FUSIBILE 5X20 MM	cad	€ 2,37		
06.P39.H.01.H.020	MORSETTO SEZIONE NOM.  4 MMQ A DIODO	cad	€ 3,06		
06.P39.H.01.H.025	MORSETTO SEZIONE NOM.  4 MMQ A LED	cad	€ 3,06		
06.P39.H.01.H.030	MORSETTO SEZIONE NOM.  4 MMQ A RESISTENZA	cad	€ 2,83		
06.P39.H.01.H.035	MORSETTO SEZIONE NOM. 10 MMQ A COLTELLINO	cad	€ 2,37		
06.P39.H.01.H.040	MORSETTO SEZIONE NOM. 10 MMQ A FUSIBILE 5X20 MM	cad	€ 3,98		
06.P39.H.01.H.045	MORSETTO SEZIONE NOM. 10 MMQ A DIODO	cad	€ 3,98		
06.P39.H.01.H.050	MORSETTO SEZIONE NOM. 10 MMQ A LED	cad	€ 3,98		
06.P39.H.01.H.055	MORSETTO SEZIONE NOM. 10 MMQ A CURSORE (AMPEROM)	cad	€ 2,45		
06.P39.H.01.I	CANALINE IN PVC PER CABLAGGIO                   
NON PROPAGANTI LA FIAMMA                        
A PARETI CON DENTELLATURA ALTERNATA             
COMPLETE DI COPERCHIO				
06.P39.H.01.I.010	CANALINA IN PVC B=25 MM.,H=25 MM.,L=1 M.	cad	€ 1,61		
06.P39.H.01.I.012	CANALINA IN PVC B=25 MM.,H=40 MM.,L=1 M.	cad	€ 1,99		
06.P39.H.01.I.014	CANALINA IN PVC B=25 MM.,H=60 MM.,L=1 M.	cad	€ 2,53		
06.P39.H.01.I.016	CANALINA IN PVC B=25 MM.,H=80 MM.,L=1 M.	cad	€ 3,14		
06.P39.H.01.I.018	CANALINA IN PVC B=40 MM.,H=40 MM.,L=1 M.	cad	€ 2,60		
06.P39.H.01.I.020	CANALINA IN PVC B=40 MM.,H=60 MM.,L=1 M.	cad	€ 2,99		
06.P39.H.01.I.022	CANALINA IN PVC B=40 MM.,H=80 MM.,L=1 M.	cad	€ 3,60		
06.P39.H.01.I.024	CANALINA IN PVC B=60 MM.,H=40 MM.,L=1 M.	cad	€ 2,91		
06.P39.H.01.I.026	CANALINA IN PVC B=60 MM.,H=60 MM.,L=1 M.	cad	€ 3,60		
06.P39.H.01.I.028	CANALINA IN PVC B=60 MM.,H=80 MM.,L=1 M.	cad	€ 4,06		
06.P39.H.01.I.030	CANALINA IN PVC B=80 MM.,H=60 MM.,L=1 M.	cad	€ 4,82		
06.P39.H.01.I.032	CANALINA IN PVC B=80 MM.,H=80 MM.,L=1 M.	cad	€ 5,82		
06.P39.H.01.I.034	CANALINA IN PVC B=100 MM.,H=80 MM.,L=1 M.	cad	€ 6,74		
06.P39.I	FUSIBILI B.T. ED ACCESSORI				
06.P39.I.01	FUSIBILI A COLTELLO, A TAPPO, CILINDRICI				
06.P39.I.01.A	FUSIBILI A COLTELLO                             
TENSIONE NOMINALE 500 V 50 HZ                   
CONFORME NORME CEI 32-1 E 34-4                  
CORRENTI NOMINALI 6 - 1250 A                    
POTERE DI INTERRUZIONE 100 KA 380 V             
LIMITATORI DI CORRENTE                          
DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE FUSIONE				
06.P39.I.01.A.010	FUSIBILE A COLTELLO IN=   6/ 100 A  GR. 00	cad	€ 2,53		
06.P39.I.01.A.015	FUSIBILE A COLTELLO IN= 125/ 160 A  GR. 00	cad	€ 2,99		
06.P39.I.01.A.020	FUSIBILE A COLTELLO IN=   6/  63 A  GR.  0	cad	€ 3,45		
06.P39.I.01.A.025	FUSIBILE A COLTELLO IN=  80/ 100 A  GR.  0	cad	€ 3,60		
06.P39.I.01.A.030	FUSIBILE A COLTELLO IN= 125/ 160 A  GR.  0	cad	€ 3,98		
06.P39.I.01.A.035	FUSIBILE A COLTELLO IN=  35/ 160 A  GR.  1	cad	€ 4,67		
06.P39.I.01.A.040	FUSIBILE A COLTELLO IN=   200 A     GR.  1	cad	€ 4,98		
06.P39.I.01.A.045	FUSIBILE A COLTELLO IN=   250 A     GR.  1	cad	€ 5,97		
06.P39.I.01.A.050	FUSIBILE A COLTELLO IN=  80/ 250 A  GR.  2	cad	€ 6,97		
06.P39.I.01.A.055	FUSIBILE A COLTELLO IN= 300/ 400 A  GR.  2	cad	€ 7,96		
06.P39.I.01.A.060	FUSIBILE A COLTELLO IN= 315/ 500 A  GR.  3	cad	€ 18,60		
06.P39.I.01.A.065	FUSIBILE A COLTELLO IN=   630 A     GR.  3	cad	€ 19,30		
06.P39.I.01.A.070	FUSIBILE A COLTELLO IN= 500/1000 A  GR.  4	cad	€ 55,60		
06.P39.I.01.A.075	FUSIBILE A COLTELLO IN=  1250 A     GR.  4	cad	€ 64,40		
06.P39.I.01.B	ACCESSORI E AGGIUNTIVI PER                      
FUSIBILI A COLTELLO				
06.P39.I.01.B.010	BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 00 IN=125/160 A	cad	€ 3,60		
06.P39.I.01.B.012	BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR.  0 IN=    160 A	cad	€ 5,97		
06.P39.I.01.B.014	BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR.  1 IN=    250 A	cad	€ 8,65		
06.P39.I.01.B.016	BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR.  2 IN=    400 A	cad	€ 12,30		
06.P39.I.01.B.018	BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR.  3 IN=    630 A	cad	€ 19,90		
06.P39.I.01.B.020	BASE UNIP.PER FUS.A COLTELLO GR.  4 IN=   1250 A	cad	€ 77,40		
06.P39.I.01.B.022	BASE TRIP.PER FUS.A COLTELLO GR. 00 IN=125/160 A	cad	€ 10,60		
06.P39.I.01.B.024	BASE TRIP.PER FUS.A COLTELLO GR.  0 IN=    160 A	cad	€ 19,30		
06.P39.I.01.B.026	BASE TRIP.PER FUS.A COLTELLO GR.  1 IN=    250 A	cad	€ 27,80		
06.P39.I.01.B.028	BASE TRIP.PER FUS.A COLTELLO GR.  2 IN=    400 A	cad	€ 37,70		
06.P39.I.01.B.030	COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR. 00 IN=  125 A	cad	€ 4,29		
06.P39.I.01.B.032	COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR.  0 IN=  160 A	cad	€ 4,29		
06.P39.I.01.B.034	COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR.  1 IN=  250 A	cad	€ 4,67		
06.P39.I.01.B.036	COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR.  2 IN=  400 A	cad	€ 5,97		
06.P39.I.01.B.038	COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR.  3 IN=  630 A	cad	€ 12,60		
06.P39.I.01.B.040	COLTELLO DI SEZIONAMENTO GR.  4 IN= 1250 A	cad	€ 36,40		
06.P39.I.01.B.042	MANIGLIA PER ESTRAZIONE FUSIBILI GR. 00/4	cad	€ 13,30		
06.P39.I.01.B.044	PARETI DIVISORIE PER BASI GR. 00	cad	€ 0,69		
06.P39.I.01.B.046	PARETI DIVISORIE PER BASI GR.  0	cad	€ 0,69		
06.P39.I.01.B.048	PARETI DIVISORIE PER BASI GR.  1	cad	€ 0,69		
06.P39.I.01.B.050	PARETI DIVISORIE PER BASI GR.  2	cad	€ 1,07		
06.P39.I.01.B.052	PARETI DIVISORIE PER BASI GR.  3	cad	€ 2,68		
06.P39.I.01.B.054	PARETI DIVISORIE PER BASI GR.  4	cad	€ 3,98		
06.P39.I.01.B.056	COPRIMORSETTI PER BASI GR. 00	cad	€ 0,50		
06.P39.I.01.B.058	COPRIMORSETTI PER BASI GR.  0	cad	€ 0,50		
06.P39.I.01.B.060	COPRIMORSETTI PER BASI GR.  1	cad	€ 0,57		
06.P39.I.01.B.062	COPRIMORSETTI PER BASI GR.  2	cad	€ 0,77		
06.P39.I.01.C	FUSIBILI A CARTUCCIA                            
TENSIONE NOMINALE 500 V 50 HZ                   
CONFORME NORME CEI 32-1 E 32-5                  
CORRENTI NOMINALI 2 - 200 A                     
POTERE DI INTERRUZIONE 50 KA 380 V              
DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE FUSIONE				
06.P39.I.01.C.010	FUS. A CARTUCCIA RAP. O RIT. IN=   2/ 25 A E27	cad	€ 0,38		
06.P39.I.01.C.015	FUS. A CARTUCCIA RAP. O RIT. IN=  35/ 63 A E33	cad	€ 0,57		
06.P39.I.01.C.020	FUS. A CARTUCCIA RAP. O RIT. IN= 80/100 A R 5/4	cad	€ 2,45		
06.P39.I.01.C.025	FUS. A CARTUCCIA RITARDATO   IN=125/200 A R  2	cad	€ 3,98		
06.P39.I.01.D	ACCESSORI E AGGIUNTIVI PER FUSIBILI A CARTUCCIA				
06.P39.I.01.D.010	BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.ISOL.IN= 25 A E27	cad	€ 2,30		
06.P39.I.01.D.015	BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.ISOL.IN= 63 A E33	cad	€ 3,37		
06.P39.I.01.D.020	BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.ISOL.IN=100A R5/4	cad	€ 10,60		
06.P39.I.01.D.025	BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.PORC.IN= 25 A E27	cad	€ 3,60		
06.P39.I.01.D.030	BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.PORC.IN= 63 A E33	cad	€ 7,28		
06.P39.I.01.D.035	BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.PORC.IN=100A R5/4	cad	€ 19,30		
06.P39.I.01.D.040	BASI UNIP.IN CERAM.CON PROTEZ.PORC.IN=200 A R 2	cad	€ 38,30		
06.P39.I.01.D.045	BASI TRIP.IN CERAM.CON PROTEZ.ISOL.IN= 25 A E27	cad	€ 6,59		
06.P39.I.01.D.050	BASI TRIP.IN CERAM.CON PROTEZ.ISOL.IN= 63 A E33	cad	€ 9,96		
06.P39.I.01.D.055	BASI TRIP.IN MAT.ISOL. PROTEZ.ISOL.IN= 25 A E27	cad	€ 5,97		
06.P39.I.01.D.060	BASI TRIP.IN MAT.ISOL. PROTEZ.ISOL.IN= 63 A E33	cad	€ 8,88		
06.P39.I.01.D.065	PORTACARTUCCE TAPPI (IN PORCELLANA) E 27	cad	€ 0,54		
06.P39.I.01.D.070	PORTACARTUCCE TAPPI (IN PORCELLANA) E 33	cad	€ 0,69		
06.P39.I.01.D.075	PORTACARTUCCE TAPPI (IN PORCELLANA) R 5/4	cad	€ 5,28		
06.P39.I.01.D.080	PORTACARTUCCE TAPPI (IN PORCELLANA) R 2	cad	€ 8,27		
06.P39.I.01.D.085	CALIBRATORI PER FUSIBILI IN=  2/ 25 A E 27	cad	€ 0,27		
06.P39.I.01.D.090	CALIBRATORI PER FUSIBILI IN= 35/ 63 A E 33	cad	€ 0,54		
06.P39.I.01.D.095	CALIBRATORI PER FUSIBILI IN= 80/100 A R 5/4	cad	€ 0,27		
06.P39.I.01.D.097	CALIBRATORI PER FUSIBILI IN=125/200 A R 2	cad	€ 0,27		
06.P39.I.01.E	FUSIBILI CILINDRICI                             
TENSIONE NOMINALE 500 V 50 HZ                   
CONFORME NORME CEI 32-1 E 32-4                  
CORRENTI NOMINALI 1 - 125 A                     
POTERE DI INTERRUZIONE 20 - 100 KA 380 V        
DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE FUSIONE				
06.P39.I.01.E.010	FUS.CIL.P.D.I. 20 KA IN=2/ 20 A GR. 8.5X31.5 MM	cad	€ 0,69		
06.P39.I.01.E.015	FUS.CIL.P.D.I.100 KA IN=2/ 20 A GR.10.3X 38  MM	cad	€ 1,30		
06.P39.I.01.E.020	FUS.CIL.P.D.I.100 KA IN=2/ 50 A GR. 14 X 51  MM	cad	€ 1,99		
06.P39.I.01.E.025	FUS.CIL.P.D.I.100 KA IN=4/100 A GR. 22 X 58  MM	cad	€ 2,99		
06.P39.I.01.E.030	NEUTRI PER SOSTITUZ.FUS. CILIND. GR. 8.5X31.5 MM	cad	€ 0,38		
06.P39.I.01.E.035	NEUTRI PER SOSTITUZ.FUS. CILIND. GR.10.3X 38  MM	cad	€ 0,46		
06.P39.I.01.E.040	NEUTRI PER SOSTITUZ.FUS. CILIND. GR. 14 X 51  MM	cad	€ 0,69		
06.P39.I.01.E.045	NEUTRI PER SOSTITUZ.FUS. CILIND. GR. 22 X 58  MM	cad	€ 1,15		
06.P39.L	STRUMENTI DI MISURA B.T.				
06.P39.L.01	STRUMENTI DI MISURA,TA-TV,DERIV./DIVIS. DI TENS.				
06.P39.L.01.A	STRUMENTI INDICATORI DA INCASSO NORME CEI 13-6  
TENS. NOM. 500 V, 50 HZ, TENS. PROVA 2 KV X 1'  
CL.1.5,SOVRACC.20% PERMAN.,TEMP.FUNZ.-25/+40 GR.
DIMENS. QUADRATE NORM.48X48,72X72,96X96,144X144 
CUSTODIE CON PROT. IP54, SCALE NORM. INTERCAMB. 
VOLTMETRI,AMPEROMETRI,WATTMETRI,VARMETRI,COSFIM.
COMPLETI DI ACC.CONVERTIT.,SCALE NORM.INSERZ.:  
AMP.SU TA (1 O 5 A),VOLTM.DIR.100-110-220-380 V 
VOLTM.SU TV (100 O 110 V)                       
FREQUENZ.,SEQUENZ.,CONTAORE,STRUM.PER SINCRONIZ.
SINGOLI O RAGGRUP., INS.DIR. 100-440 V O SU TV				
06.P39.L.01.A.010	VOLTM. INS.DIR. 10/300 V SC.90 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 17,20		
06.P39.L.01.A.011	VOLTM. INS.DIR.400/600 V SC.90 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 20,20		
06.P39.L.01.A.012	VOLTM. INS.DIR. 10/300 V SC.90 GR. 144X144 MM	cad	€ 25,20		
06.P39.L.01.A.013	VOLTM. INS.DIR.400/600 V SC.90 GR. 144X144 MM	cad	€ 27,80		
06.P39.L.01.A.014	VOLTM. INS.SU TV SEC. 100 V SC.90 GR. FINO 96X96	cad	€ 17,20		
06.P39.L.01.A.015	VOLTM. INS.SU TV SEC. 100 V SC.90 GR. 144X144 MM	cad	€ 25,20		
06.P39.L.01.A.016	VOLTM.INS.DIR. 10/300 V SC.240 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 58,10		
06.P39.L.01.A.017	VOLTM.INS.DIR.400/600 V SC.240 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 58,10		
06.P39.L.01.A.018	VOLTM.INS.DIR. 10/300 V SC.240 GR. 144X144 MM	cad	€ 65,50		
06.P39.L.01.A.019	VOLTM.INS.DIR.400/600 V SC.240 GR. 144X144 MM	cad	€ 65,50		
06.P39.L.01.A.020	VOLTM. INS.TV SEC.100 V SC.240 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 58,10		
06.P39.L.01.A.021	VOLTM. INS.TV SEC.100 V SC.240 GR. 144X144 MM	cad	€ 65,50		
06.P39.L.01.A.022	AMPEROMETRO SU TA SC. 90 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 15,90		
06.P39.L.01.A.023	AMPEROMETRO SU TA SC. 90 GR. 144X144 MM	cad	€ 23,20		
06.P39.L.01.A.024	AMPEROMETRO SU TA SC. 240 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 54,20		
06.P39.L.01.A.025	AMPEROMETRO SU TA SC. 240 GR. 144X144 MM	cad	€ 65,50		
06.P39.L.01.A.026	WATTMETRI MONOFASE SCALA 90 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 147,00		
06.P39.L.01.A.027	WATTMETRI MONOFASE SCALA 90 GR. 144X144 MM	cad	€ 155,00		
06.P39.L.01.A.028	WATTMETRI MONOFASE SCALA 240 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 173,00		
06.P39.L.01.A.029	WATTMETRI MONOFASE SCALA 240 GR. 144X144 MM	cad	€ 185,00		
06.P39.L.01.A.030	WATTMETRI TRIF.3 FILI EQUIL.SC.90 GR. FINO 96X96	cad	€ 185,00		
06.P39.L.01.A.031	WATTMETRI TRIF.3 FILI EQUIL.SC.90 GR. 144X144 MM	cad	€ 194,00		
06.P39.L.01.A.032	WATTMETRI TRIF.3 FILI EQUIL.SC.240 GR.FINO 96X96	cad	€ 212,00		
06.P39.L.01.A.033	WATTMETRI TRIF.3 FILI EQUIL.SC.240 GR.144X144 MM	cad	€ 224,00		
06.P39.L.01.A.034	WATTMETRI TRIF.3 FILI SQUIL.SC.90 GR. FINO 96X96	cad	€ 194,00		
06.P39.L.01.A.035	WATTMETRI TRIF.3 FILI SQUIL.SC.90 GR. 144X144 MM	cad	€ 203,00		
06.P39.L.01.A.036	WATTMETRI TRIF.3 FILI SQUIL.SC.240 GR.FINO 96X96	cad	€ 226,00		
06.P39.L.01.A.037	WATTMETRI TRIF.3 FILI SQUIL.SC.240 GR.144X144 MM	cad	€ 239,00		
06.P39.L.01.A.038	WATTMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.90 GR.FINO 96X96	cad	€ 147,00		
06.P39.L.01.A.039	WATTMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.90 GR.144X144 MM	cad	€ 155,00		
06.P39.L.01.A.040	WATTMETRI TRIF.4 FILI EQUIL.SC.240 GR.FINO 96X96	cad	€ 173,00		
06.P39.L.01.A.041	WATTMETRI TRIF.4 FILI EQUIL.SC.240 GR.144X144 MM	cad	€ 185,00		
06.P39.L.01.A.042	WATTMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.90 GR.FINO 96X96	cad	€ 233,00		
06.P39.L.01.A.043	WATTMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.90 GR.144X144 MM	cad	€ 239,00		
06.P39.L.01.A.044	WATTMETRI TRIF.4 FILI SQUIL.SC.240 GR.FINO 96X96	cad	€ 265,00		
06.P39.L.01.A.045	WATTMETRI TRIF.4 FILI SQUIL.SC.240 GR.144X144 MM	cad	€ 278,00		
06.P39.L.01.A.046	VARMETRI MONOFASE SCALA 90 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 161,00		
06.P39.L.01.A.047	VARMETRI MONOFASE SCALA 90 GR. 144X144 MM	cad	€ 167,00		
06.P39.L.01.A.048	VARMETRI MONOFASE SCALA 240 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 190,00		
06.P39.L.01.A.049	VARMETRI MONOFASE SCALA 240 GR. 144X144 MM	cad	€ 203,00		
06.P39.L.01.A.050	VARMETRI TRIF.3 FILI EQUIL. SC.90 GR. FINO 96X96	cad	€ 200,00		
06.P39.L.01.A.051	VARMETRI TRIF.3 FILI EQUIL. SC.90 GR. 144X144 MM	cad	€ 207,00		
06.P39.L.01.A.052	VARMETRI TRIF.3 FILI EQUIL. SC.240 GR.FINO 96X96	cad	€ 226,00		
06.P39.L.01.A.053	VARMETRI TRIF.3 FILI EQUIL. SC.240 GR.144X144 MM	cad	€ 239,00		
06.P39.L.01.A.054	VARMETRI TRIF.3 FILI SQUIL. SC.90 GR. FINO 96X96	cad	€ 209,00		
06.P39.L.01.A.055	VARMETRI TRIF.3 FILI SQUIL. SC.90 GR. 144X144 MM	cad	€ 215,00		
06.P39.L.01.A.056	VARMETRI TRIF.3 FILI SQUIL. SC.240 GR.FINO 96X96	cad	€ 239,00		
06.P39.L.01.A.057	VARMETRI TRIF.3 FILI SQUIL. SC.240 GR.144X144 MM	cad	€ 250,00		
06.P39.L.01.A.058	VARMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.90 GR. FINO 96X96	cad	€ 161,00		
06.P39.L.01.A.059	VARMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.90 GR. 144X144 MM	cad	€ 167,00		
06.P39.L.01.A.060	VARMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.240 GR.FINO 96X96	cad	€ 190,00		
06.P39.L.01.A.061	VARMETRI TRIF.4 FILI EQUIL. SC.240 GR.144X144 MM	cad	€ 203,00		
06.P39.L.01.A.062	VARMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.90 GR. FINO 96X96	cad	€ 248,00		
06.P39.L.01.A.063	VARMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.90 GR. 144X144 MM	cad	€ 253,00		
06.P39.L.01.A.064	VARMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.240 GR.FINO 96X96	cad	€ 283,00		
06.P39.L.01.A.065	VARMETRI TRIF.4 FILI SQUIL. SC.240 GR.144X144 MM	cad	€ 295,00		
06.P39.L.01.A.066	COSFIMETRO MONOF./TRIF. SC. 90 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 161,00		
06.P39.L.01.A.067	COSFIMETRO MONOF./TRIF. SC. 90 GR. 144X144 MM	cad	€ 167,00		
06.P39.L.01.A.068	COSFIMETRO MONOF./TRIF. SC.240 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 179,00		
06.P39.L.01.A.069	COSFIMETRO MONOF./TRIF. SC.240 GR. 144X144 MM	cad	€ 190,00		
06.P39.L.01.A.070	FREQUENZIMETRO 45/60 HZ SC.90 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 51,60		
06.P39.L.01.A.071	FREQUENZIMETRO 45/60 HZ SC.90 GR. 144X144 MM	cad	€ 58,60		
06.P39.L.01.A.072	SEQUENZIMETRO FINO A 96X96 MM	cad	€ 69,00		
06.P39.L.01.A.073	SEQUENZIMETRO 144X144 MM	cad	€ 74,70		
06.P39.L.01.A.074	CONTAORE A MOTORINO SINCRONO INS.100/220 V GR.48	cad	€ 17,20		
06.P39.L.01.A.075	CONTAORE A MOTORINO SINCRONO INS.100/220 V GR.72	cad	€ 33,40		
06.P39.L.01.A.076	CONTAORE A MOTORINO SINCRONO INS.100/220 V GR.96	cad	€ 33,40		
06.P39.L.01.B	STRUMENTI INDICATORI DA INCASSO NORME CEI 13-6  
TENS.NOM. 500 V, 50 HZ, TENS. PROVA 2 KV X 1'   
CL.1.5,SOVRACC.20% PERMAN.,TEMP.FUNZ.-25/+40 ?C 
DIMENS. QUADRATE NORM.148X48,72X72,96X96,144X144
CUSTODIE CON PROT. IP54, SCALE NORM. INTERCAMB. 
VOLTIMETRI IN C.C. INSERZ. DIRETTA 0.06 - 600 V 
O SU DIVISORE DI TENSIONE 0.7 - 10 KV           
AMPEROMETRI IN C.C. INSERZ. DIRETTA 0.001 - 10 A
O SU DERIVATORE 1 - 4000 A CON C.D.T. 0.06 V				
06.P39.L.01.B.010	VOLTMETRI SCALA  90 GR. FINO  96X96 MM	cad	€ 29,80		
06.P39.L.01.B.015	VOLTMETRI SCALA  90 GR. 144X144 MM	cad	€ 35,70		
06.P39.L.01.B.020	VOLTMETRI SCALA 240 GR. FINO  96X96 MM	cad	€ 67,80		
06.P39.L.01.B.025	VOLTMETRI SCALA 240 GR. 144X144 MM	cad	€ 74,20		
06.P39.L.01.B.030	AMPEROMETRI SCALA  90 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 29,80		
06.P39.L.01.B.035	AMPEROMETRI SCALA  90 GR. 144X144 MM	cad	€ 35,70		
06.P39.L.01.B.040	AMPEROMETRI SCALA 240 GR. FINO 96X96 MM	cad	€ 67,80		
06.P39.L.01.B.045	AMPEROMETRI SCALA 240 GR. 144X144 MM	cad	€ 74,20		
06.P39.L.01.C	TRASFORMATORI DI CORRENTE PER MISURA            
CONFORMI NORME CEI 38-1                         
TENSIONE NOMINALE 500 V  50-60 HZ               
TENSIONE DI PROVA 3 KV PER 1'                   
CORRENTE PERMANENTE TERMICA 1.2 IN              
CORRENTE PRIMARIA 5 - 6000 A                    
CORRENTE SECONDARIA 5 O 1 A                     
ESECUZIONE BARRA PASSANTE O PRIMARIO AVVOLTO    
CLASSE ISOLAMENTO E FATTORE SICUREZZA 5         
PRESTAZIONI: MIN. 2 VA CL. 3; 3 VA CL. 0.5				
06.P39.L.01.C.010	TA BARRA PASS.RAPP.  50- 250/5 A MIN. 2 VA CL. 3	cad	€ 8,65		
06.P39.L.01.C.015	TA BARRA PASS.RAPP.  50- 250/5 A MIN. 3VA CL.0.5	cad	€ 11,30		
06.P39.L.01.C.020	TA BARRA PASS.RAPP. 400- 800/5 A MIN. 6VA CL.0.5	cad	€ 19,30		
06.P39.L.01.C.025	TA BARRA PASS.RAPP. 600-1500/5 A MIN. 8VA CL.0.5	cad	€ 25,90		
06.P39.L.01.C.030	TA BARRA PASS.RAPP.1000-2500/5 A MIN.20VA CL.0.5	cad	€ 45,70		
06.P39.L.01.C.035	TA PRIM. AVV.RAPP.   5-  60/5 A MIN. 2 VA CL.0.5	cad	€ 15,60		
06.P39.L.01.C.040	TA PRIM. AVV.RAPP.   5- 250/5 A MIN.10 VA CL.0.5	cad	€ 24,20		
06.P39.L.01.C.045	TA PRIM. AVV.RAPP.  10- 600/5 A MIN.20 VA CL.0.5	cad	€ 33,10		
06.P39.L.01.C.050	TA PRIM. AVV.RAPP. 800-1000/5 A MIN.20 VA CL.0.5	cad	€ 40,40		
06.P39.L.01.D	TRASFORMATORI DI TENSIONE PER MISURA            
CONFORMI NORME CEI 38-2                         
TENSIONE NOMINALE 100-600 V 50-60 HZ            
TENSIONE DI PROVA 3 KV PER 1'                   
TENSIONE PRIMARIA 100-600 V                     
TENSIONE SECONDARIA 100 V                       
CLASSE ISOLAMENTO E FATTORE DI TENSIONE 1.2 VN  
PRESTAZIONI: MIN. 3 VA CL. 1; 5 VA CL. 0.5				
06.P39.L.01.D.010	TV RAPP. 100-600/100   6 VA CL. 1	cad	€ 31,80		
06.P39.L.01.D.015	TV RAPP. 100-600/100   6 VA CL. 0.5	cad	€ 47,00		
06.P39.L.01.D.020	TV RAPP. 100-600/100  10 VA CL. 0.5	cad	€ 63,20		
06.P39.L.01.D.025	TV RAPP. 100-600/100  20 VA CL. 0.5	cad	€ 74,20		
06.P39.L.01.D.030	TV RAPP. 100-600/100  50 VA CL. 0.5	cad	€ 134,00		
06.P39.L.01.D.035	TV RAPP. 100-600/100 100 VA CL. 0.5	cad	€ 190,00		
06.P39.L.01.E	DERIVATORI PER C.C. A NORME DIN 43703           
PORTATA 1-6000 A C.C. CON C.D.T. 0.06 E 0.15 V  
DIVISORI DI TENSIONE PER C.C.                   
TENSIONE INGRESSO 700-10000 V C.C.              
TENSIONE USCITA 100 V (0.001 A)				
06.P39.L.01.E.010	DERIVATORI PORTATA 1/150 A	cad	€ 14,90		
06.P39.L.01.E.012	DERIVATORI PORTATA   250 A	cad	€ 20,20		
06.P39.L.01.E.014	DERIVATORI PORTATA   400 A	cad	€ 26,50		
06.P39.L.01.E.016	DERIVATORI PORTATA   600 A	cad	€ 40,40		
06.P39.L.01.E.018	DIVIS. DI TENS. INGR.  700/ 1500 V USC. 100 V	cad	€ 69,00		
06.P39.L.01.E.020	DIVIS. DI TENS. INGR. 2000/ 5000 V USC. 100 V	cad	€ 179,00		
06.P39.L.01.F	AGGIUNTIVI PER STRUMENTI - TA - TV				
06.P39.L.01.F.010	SCALA INTERCAMBIABILE PER STRUMENTI	cad	€ 1,68		
06.P39.L.01.F.015	SCALA CON SETTO ANTIPARALLASSE 240 GRADI	cad	€ 4,29		
06.P39.L.01.F.020	STRUMENTI CON VETRO ANTIRIFLESSO	cad	€ 3,60		
06.P39.L.01.F.025	STRUMENTI IN ESECUZIONE ANTIVIBRANTE	cad	€ 2,99		
06.P39.L.01.F.030	STRUMENTI IN ESECUZIONE TROPICALIZZATA	cad	€ 2,99		
06.P39.L.01.F.035	ESECUZIONE TROPICALIZZATA TA E TV	cad	€ 1,99		
06.P39.L.01.F.040	COPRIMORSETTI SIGILLATI SUL SECONDARIO TA E TV	cad	€ 1,99		
06.P39.L.01.F.045	CORDONE BIPOLARE PER DERIVATORE	ml	€ 2,30		
06.P39.L.02	CONTATORI DI ENERGIA				
06.P39.L.02.A	CONTATORI AD INDUZIONE PER ENERGIA ATTIVA       
TENSIONE NOMINALE 6OO V, 50 HZ                  
TENSIONE DI PROVA 2 KV PER 1'                   
CLASSE PRECISIONE 2                             
DISPOSITIVO DI ARRESTO DI RETROMARCIA           
NUMERATORE A 6 CIFRE                            
ESECUZIONE SPORGENTE O DA INCASSO               
NORME CEI-IEC 521				
06.P39.L.02.A.010	CONTATORE MONOF. SPORG. INS. 5 A 100/220 V	cad	€ 53,60		
06.P39.L.02.A.015	CONTATORE MONOF. INCASS. INS. 5 A 100/220 V	cad	€ 78,20		
06.P39.L.02.A.020	CONT.TRIF.2 SISTEMI SPORG.INS. 5 A 100/220/380 V	cad	€ 124,00		
06.P39.L.02.A.025	CONT.TRIF.2 SISTEMI INCASS.INS.5 A 100/220/380 V	cad	€ 159,00		
06.P39.L.02.A.030	CONT.TRIF.3 SISTEMI SPORG.INS. 5 A 100/220/380 V	cad	€ 159,00		
06.P39.L.02.A.035	CONT.TRIF.3 SISTEMI INCASS.INS.5 A 100/220/380 V	cad	€ 195,00		
06.P39.L.02.B	CONTATORI AD INDUZIONE PER ENERGIA REATTIVA     
TENSIONE NOMINALE 6OO V, 50 HZ                  
TENSIONE DI PROVA 2 KV PER 1'                   
CLASSE PRECISIONE 3                             
DISPOSITIVO DI ARRESTO DI RETROMARCIA           
NUMERATORE A 6 CIFRE                            
ESECUZIONE SPORGENTE O DA INCASSO               
NORME CEI-IEC 145				
06.P39.L.02.B.010	CONT.TRIF.2 SISTEMI SPORG.INS. 5 A 100/220/380 V	cad	€ 148,00		
06.P39.L.02.B.015	CONT.TRIF.2 SISTEMI INCASS.INS.5 A 100/220/380 V	cad	€ 183,00		
06.P39.L.02.B.020	CONT.TRIF.3 SISTEMI SPORG.INS. 5 A 100/220/380 V	cad	€ 183,00		
06.P39.L.02.B.025	CONT.TRIF.3 SISTEMI INCASS.INS.5 A 100/220/380 V	cad	€ 219,00		
06.P39.L.02.C	MORSETTIERE SIGILLABILI PER                     
INSERZ. CONTATORE				
06.P39.L.02.C.010	MORSETTIERA PER INSERZ. MONOFASE	cad	€ 16,60		
06.P39.L.02.C.012	MORSETTIERA PER INSERZ. ARON	cad	€ 28,50		
06.P39.L.02.C.014	MORSETTIERA PER INSERZ. TRIFASE + NEUTRO	cad	€ 40,40		
06.P39.M	RIFASAMENTO INDUSTRIALE B.T.				
06.P39.M.01	RIFASAMENTO INDUSTRIALE IN BT				
06.P39.M.01.A	CONDENSATORI TRIFASE PER IL RIFASAMENTO         
INDUSTRIALE NORMALE                             
TENSIONE NOMINALE 230-400-500 V 50 HZ           
SERVIZIO CONTINUO                               
DIELETTRICO IN PROPILENE METALIZZATO            
RIGENERABILE CON DISPOSITIVO ANTISCOPPIO        
IMPREGNANTE OLIO BIODEGRADABILE                 
RESISTENZE DI SCARICA E REATT. DI SMORZ.INCORP. 
BASSE PERDITE; NORME CEI 33-5                   
COLLEG.INTERNO: D PER 220-400 V, Y PER 500 V    
SINGOLI CONDENSATORI IN CUSTODIA METALLICA				
06.P39.M.01.A.010	CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 5 KVAR	cad	€ 81,20		
06.P39.M.01.A.012	CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 10 KVAR	cad	€ 156,00		
06.P39.M.01.A.014	CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 15 KVAR	cad	€ 233,00		
06.P39.M.01.A.016	CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 20 KVAR	cad	€ 308,00		
06.P39.M.01.A.018	CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 25 KVAR	cad	€ 372,00		
06.P39.M.01.A.020	CONDENS.TRIF. 230 V 50 HZ 30 KVAR	cad	€ 445,00		
06.P39.M.01.A.022	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 2.5 KVAR	cad	€ 33,10		
06.P39.M.01.A.024	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 5 KVAR	cad	€ 41,70		
06.P39.M.01.A.026	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 10 KVAR	cad	€ 74,70		
06.P39.M.01.A.028	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 15 KVAR	cad	€ 103,00		
06.P39.M.01.A.030	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 20 KVAR	cad	€ 146,00		
06.P39.M.01.A.032	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 25 KVAR	cad	€ 176,00		
06.P39.M.01.A.034	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 30 KVAR	cad	€ 207,00		
06.P39.M.01.A.036	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 40 KVAR	cad	€ 278,00		
06.P39.M.01.A.038	CONDENS.TRIF. 400 V 50 HZ 50 KVAR	cad	€ 351,00		
06.P39.M.01.A.040	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 5 KVAR	cad	€ 54,90		
06.P39.M.01.A.042	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 10 KVAR	cad	€ 69,00		
06.P39.M.01.A.044	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 15 KVAR	cad	€ 124,00		
06.P39.M.01.A.046	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 20 KVAR	cad	€ 138,00		
06.P39.M.01.A.048	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 25 KVAR	cad	€ 193,00		
06.P39.M.01.A.050	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 30 KVAR	cad	€ 207,00		
06.P39.M.01.A.052	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 40 KVAR	cad	€ 275,00		
06.P39.M.01.A.054	CONDENS.TRIF. 500 V 50 HZ 50 KVAR	cad	€ 344,00		
06.P39.M.01.B	CONDENSATORI TRIFASE PER IL RIFASAMENTO         
INDUSTRIALE IN PRESENZA DI SOVRACORRENTI ARM.   
TENSIONE NOMINALE 230-400-500 V 50 HZ           
SERVIZIO CONTINUO                               
DIELETTRICO IN PROPILENE METALIZZATO            
RIGENERABILE CON DISPOSITIVO ANTISCOPPIO        
IMPREGNANTE OLIO BIODEGRADABILE                 
RESISTENZE DI SCARICA E REATT. DI SMORZ. INCORP.
BASSE PERDITE; NORME CEI 33-5                   
COLLEG.INTERNO: D PER 220-400 V, Y PER 500 V    
SINGOLI CONDENSATORI IN CUSTODIA METALLICA				
06.P39.M.01.B.010	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 2.5 KVAR	cad	€ 74,20		
06.P39.M.01.B.012	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 5 KVAR	cad	€ 103,00		
06.P39.M.01.B.014	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 7.5 KVAR	cad	€ 177,00		
06.P39.M.01.B.016	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 10 KVAR	cad	€ 206,00		
06.P39.M.01.B.018	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 15 KVAR	cad	€ 308,00		
06.P39.M.01.B.020	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 20 KVAR	cad	€ 410,00		
06.P39.M.01.B.022	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 230 V 50 HZ 25 KVAR	cad	€ 512,00		
06.P39.M.01.B.024	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 2.5 KVAR	cad	€ 64,40		
06.P39.M.01.B.026	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 5 KVAR	cad	€ 75,90		
06.P39.M.01.B.028	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 7.5 KVAR	cad	€ 95,80		
06.P39.M.01.B.030	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 10 KVAR	cad	€ 105,00		
06.P39.M.01.B.032	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 15 KVAR	cad	€ 181,00		
06.P39.M.01.B.034	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 20 KVAR	cad	€ 211,00		
06.P39.M.01.B.036	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 25 KVAR	cad	€ 287,00		
06.P39.M.01.B.038	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 30 KVAR	cad	€ 314,00		
06.P39.M.01.B.040	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 40 KVAR	cad	€ 420,00		
06.P39.M.01.B.042	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 400 V 50 HZ 50 KVAR	cad	€ 525,00		
06.P39.M.01.B.044	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 5 KVAR	cad	€ 79,70		
06.P39.M.01.B.046	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 10 KVAR	cad	€ 113,00		
06.P39.M.01.B.048	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 15 KVAR	cad	€ 193,00		
06.P39.M.01.B.050	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 20 KVAR	cad	€ 225,00		
06.P39.M.01.B.052	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 25 KVAR	cad	€ 305,00		
06.P39.M.01.B.054	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 30 KVAR	cad	€ 337,00		
06.P39.M.01.B.056	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 40 KVAR	cad	€ 450,00		
06.P39.M.01.B.058	CONDENS.TRIF. C/INDUTT. 500 V 50 HZ 50 KVAR	cad	€ 563,00		
06.P39.M.01.C	CENTRALINE PER LA REGOLAZ.AUTOM. DEL RIFASAMENTO
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 110-220-380 V, 50 HZ  
CORRENTE DI INGRESSO 5 A                        
ESECUZIONE DAINCASSO 96X96 O 144X144 MM         
COMMUTATORE MAN./AUT. INCORPORATO               
INSERZIONE A GRADINI DI BATTERIE DI CONDENSATORI				
06.P39.M.01.C.010	CENTRALINA A 3 GRADINI SENZA COSFIMETRO	cad	€ 216,00		
06.P39.M.01.C.012	CENTRALINA A 5 GRADINI SENZA COSFIMETRO	cad	€ 242,00		
06.P39.M.01.C.014	CENTRALINA A 7 GRADINI SENZA COSFIMETRO	cad	€ 259,00		
06.P39.M.01.C.016	CENTRALINA A 14 GRADINI SENZA COSFIMETRO	cad	€ 357,00		
06.P39.M.01.C.018	CENTRALINA A 3 GRADINI CON COSFIMETRO INCORP.	cad	€ 308,00		
06.P39.M.01.C.020	CENTRALINA A 5 GRADINI CON COSFIMETRO INCORP.	cad	€ 334,00		
06.P39.M.01.C.022	CENTRALINA A 7 GRADINI CON COSFIMETRO INCORP.	cad	€ 347,00		
06.P39.M.01.C.024	CENTRALINA A 14 GRADINI CON COSFIMETRO INCORP.	cad	€ 450,00		
06.P39.M.01.D	QUADRI PER IL RIFASAMENTO                       
AUTOMATICO A GRADINI                            
TENSIONE NOMINALE 230 V, 50 HZ                  
COMPLETI DI : INTERRUTTORE GENERALE,            
CENTRALINA PER LA REGOLAZIONE DEL RIFASAMENTO   
CONTATTORI COMPLETI DI FUSIBILI DI POTENZA      
BATTERIE DI CONDENSATORI,                       
SEGNALAZIONE DELLE BATTERIE INSERITE				
06.P39.M.01.D.010	QUADRO CON 3 BATT. 230 V P.TOT. 4.5 KVAR	cad	€ 838,00		
06.P39.M.01.D.012	QUADRO CON 3 BATT. 230 V P.TOT. 10 KVAR	cad	€ 942,00		
06.P39.M.01.D.014	QUADRO CON 3 BATT. 230 V P.TOT. 20 KVAR	cad	€ 1`145,00		
06.P39.M.01.D.016	QUADRO CON 3 BATT. 230 V P.TOT. 25 KVAR	cad	€ 1`301,00		
06.P39.M.01.D.018	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 30 KVAR	cad	€ 1`718,00		
06.P39.M.01.D.020	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 40 KVAR	cad	€ 2`037,00		
06.P39.M.01.D.022	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 50 KVAR	cad	€ 2`313,00		
06.P39.M.01.D.024	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 60 KVAR	cad	€ 3`258,00		
06.P39.M.01.D.026	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 70 KVAR	cad	€ 3`377,00		
06.P39.M.01.D.028	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 80 KVAR	cad	€ 3`858,00		
06.P39.M.01.D.030	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 90 KVAR	cad	€ 4`112,00		
06.P39.M.01.D.032	QUADRO CON 4 BATT. 230 V P.TOT. 100 KVAR	cad	€ 4`399,00		
06.P39.M.01.D.034	QUADRO CON 6 BATT. 230 V P.TOT. 120 KVAR	cad	€ 5`773,00		
06.P39.M.01.D.036	QUADRO CON 6 BATT. 230 V P.TOT. 140 KVAR	cad	€ 6`060,00		
06.P39.M.01.D.038	QUADRO CON 6 BATT. 230 V P.TOT. 160 KVAR	cad	€ 7`117,00		
06.P39.M.01.D.040	QUADRO CON 6 BATT. 230 V P.TOT. 180 KVAR	cad	€ 7`666,00		
06.P39.M.01.D.042	QUADRO CON 6 BATT. 230 V P.TOT. 200 KVAR	cad	€ 7`965,00		
06.P39.M.01.E	QUADRI PER IL RIFASAMENTO AUTOMATICO A GRADINI  
TENSIONE NOMINALE 400 V, 50 HZ                  
COMPLETI DI:                                    
INTERRUTTORE GENERALE,                          
CENTRALINA PER LA REGOLAZIONE DEL RIFASAMENTO,  
CONTATTORI COMPLETI DI FUSIBILI DI POTENZA      
BATTERIE DI CONDENSATORI,                       
SEGNALAZIONE DELLE BATTERIE INSERITE				
06.P39.M.01.E.010	QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 4.5 KVAR	cad	€ 828,00		
06.P39.M.01.E.012	QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 10 KVAR	cad	€ 850,00		
06.P39.M.01.E.014	QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 20 KVAR	cad	€ 959,00		
06.P39.M.01.E.016	QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 25 KVAR	cad	€ 1`021,00		
06.P39.M.01.E.018	QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 30 KVAR	cad	€ 1`040,00		
06.P39.M.01.E.020	QUADRO CON 3 BATT. 400 V P.TOT. 40 KVAR	cad	€ 1`114,00		
06.P39.M.01.E.022	QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 50 KVAR	cad	€ 1`621,00		
06.P39.M.01.E.024	QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 60 KVAR	cad	€ 1`672,00		
06.P39.M.01.E.026	QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 70 KVAR	cad	€ 1`841,00		
06.P39.M.01.E.028	QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 80 KVAR	cad	€ 1`976,00		
06.P39.M.01.E.030	QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 90 KVAR	cad	€ 2`092,00		
06.P39.M.01.E.032	QUADRO CON 4 BATT. 400 V P.TOT. 100 KVAR	cad	€ 2`237,00		
06.P39.M.01.E.034	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 120 KVAR	cad	€ 3`310,00		
06.P39.M.01.E.036	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 140 KVAR	cad	€ 3`572,00		
06.P39.M.01.E.038	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 160 KVAR	cad	€ 3`932,00		
06.P39.M.01.E.040	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 180 KVAR	cad	€ 4`200,00		
06.P39.M.01.E.042	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 200 KVAR	cad	€ 4`477,00		
06.P39.M.01.E.044	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 250 KVAR	cad	€ 5`773,00		
06.P39.M.01.E.046	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 300 KVAR	cad	€ 6`571,00		
06.P39.M.01.E.048	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 350 KVAR	cad	€ 7`341,00		
06.P39.M.01.E.050	QUADRO CON 6 BATT. 400 V P.TOT. 400 KVAR	cad	€ 7`965,00		
	QUADRI B.T.				
06.P40.A	QUADRI B.T. TIPO ARMADIO				
06.P40.A.01	QUADRI B.T. TIPO ARMADIO                        
COMPLETI DI OGNI ACCESSORIO: GOLFARI DI SOLLEV.,
SBARRA DI TERRA, TRECCE DI TERRA PER LE PORTELLE
TARGHETTE, BULLONERIA, TASCA PORTADISEGNI       
CON SCHEMA ELETTRICO				
06.P40.A.01.A	PANNELLI COMPONIBILI IN LAMIERA RIB. MIN. 15/10 
VERNICIATURA EPOSSIDICA NORME CEI 17.13         
CARATTERISTICHE: H OLTRE 2000 MM,               
INSTALLAZIONE ALL'INTERNO, FISSAGGIO A PAVIMENTO
PORTELLE ANTERIORI COMPL.DI MANIGLIE E SERRATURA
CHIUSURE LATERALI E POSTERIORI SMONTABILI       
PIASTRA DI FONDO PER SUPPORTO APPARECCHIATURE   
TETTO FISSO/SMONTABILE, GRADO DI PROT.MIN. IP-30
COMPLETI DI FINESTRA DI AERAZIONE CON RETINA				
06.P40.A.01.A.010	PANNELLO L=  400 MM. P= 400 MM.	cad	€ 569,00		
06.P40.A.01.A.012	PANNELLO L=  600 MM. P= 400 MM.	cad	€ 625,00		
06.P40.A.01.A.014	PANNELLO L=  800 MM. P= 400 MM.	cad	€ 696,00		
06.P40.A.01.A.016	PANNELLO L= 1000 MM. P= 400 MM.	cad	€ 802,00		
06.P40.A.01.A.018	PANNELLO L=  400 MM. P= 600 MM.	cad	€ 603,00		
06.P40.A.01.A.020	PANNELLO L=  600 MM. P= 600 MM.	cad	€ 657,00		
06.P40.A.01.A.022	PANNELLO L=  800 MM. P= 600 MM.	cad	€ 714,00		
06.P40.A.01.A.024	PANNELLO L= 1000 MM. P= 600 MM.	cad	€ 827,00		
06.P40.A.01.A.026	PANNELLO L=  400 MM. P= 800 MM.	cad	€ 649,00		
06.P40.A.01.A.028	PANNELLO L=  600 MM. P= 800 MM.	cad	€ 705,00		
06.P40.A.01.A.030	PANNELLO L=  800 MM. P= 800 MM.	cad	€ 777,00		
06.P40.A.01.A.032	PANNELLO L= 1000 MM. P= 800 MM.	cad	€ 915,00		
06.P40.A.01.B	PORTA ESTERNA FRONTALE A TUTTA ALTEZZA          
CIECA O CON SCHERMO TRASPARENTE                 
FORNITA DI : MANIGLIE, CERNIERA E MONTATA       
SUI PANNELLI DESCRITTI NEL SUBARTICOLO A				
06.P40.A.01.B.010	PORTA ESTERNA CIECA  L= 600 MM.	cad	€ 67,30		
06.P40.A.01.B.012	PORTA ESTERNA CIECA  L= 800 MM.	cad	€ 87,40		
06.P40.A.01.B.014	PORTA ESTERNA CIECA  L=1000 MM.	cad	€ 101,00		
06.P40.A.01.B.016	PORTA ESTERNA TRASP. L= 600 MM.	cad	€ 135,00		
06.P40.A.01.B.018	PORTA ESTERNA TRASP. L= 800 MM.	cad	€ 168,00		
06.P40.A.01.B.020	PORTA ESTERNA TRASP. L=1000 MM.	cad	€ 215,00		
06.P40.A.01.C	QUADRI A STRUTTURA COMPONIBILE                  
PER MONTAGGIO DI APPAR.                         
MODUL. E NON, IN LAMIERA                        
RIB.MIN.20-25/10 VERNICIATURA                   
EPOSSIDICA A NORME CEI 17.13                    
CARATTERISTICHE: H OLTRE 2000 MM,               
INSTALLAZIONE ALL'INTERNO,                      
FISSAGGIO A PAVIMENTO                           
DISPOSIZIONE A SEMPLICE                         
FRONTE, PREDISPOSTI PER                         
PANNELLI O PORT.ANTERIORI CON                   
VITI O CHIUSURA AD IMPOSTA                      
SPEC., TRAVERSE E GUIDE                         
REGOLABILI PER SOSTEGNO                         
APPAR.MODULARI; ACCESSORI,                      
STAFFE, ETC. GRADO DI                           
PROTEZIONE MINIMO IP-30				
06.P40.A.01.C.010	QUADRO L=600 MM, P=200 MM	cad	€ 433,00		
06.P40.A.01.C.012	QUADRO L=400 MM, P=400 MM	cad	€ 507,00		
06.P40.A.01.C.014	QUADRO L=600 MM, P=400 MM	cad	€ 546,00		
06.P40.A.01.C.016	QUADRO L=800 MM, P=400 MM	cad	€ 585,00		
06.P40.A.01.C.018	QUADRO L=400 MM, P=600 MM	cad	€ 590,00		
06.P40.A.01.C.020	QUADRO L=600 MM, P=600 MM	cad	€ 629,00		
06.P40.A.01.C.022	QUADRO L=800 MM, P=600 MM	cad	€ 670,00		
06.P40.A.01.C.024	QUADRO L=400 MM, P=800 MM	cad	€ 632,00		
06.P40.A.01.C.026	QUADRO L=600 MM, P=800 MM	cad	€ 675,00		
06.P40.A.01.C.028	QUADRO L=800 MM, P=800 MM	cad	€ 719,00		
06.P40.A.01.D	PORTA ESTERNA FRONTALE CIECO O CON              
SCHERMO TRASPARENTE                             
FORNITA DI : MANIGLIE,CERNIERA E MONTATA SUI    
PANNELLI DESCRITTI NEL SUBARTICOLO C				
06.P40.A.01.D.010	PORTA ESTERNA CIECA  L=400 MM, H=1/1	cad	€ 76,50		
06.P40.A.01.D.012	PORTA ESTERNA CIECA  L=600 MM, H=1/1	cad	€ 86,60		
06.P40.A.01.D.014	PORTA ESTERNA CIECA  L=800 MM, H=1/1	cad	€ 97,30		
06.P40.A.01.D.016	PORTA ESTERNA TRASP. L=400 MM, H=1/1	cad	€ 133,00		
06.P40.A.01.D.018	PORTA ESTERNA TRASP. L=600 MM, H=1/1	cad	€ 151,00		
06.P40.A.01.D.020	PORTA ESTERNA TRASP. L=800 MM, H=1/1	cad	€ 169,00		
06.P40.A.01.D.022	PORTA ESTERNA CIECA  L=400 MM, H=1/2	cad	€ 29,80		
06.P40.A.01.D.024	PORTA ESTERNA CIECA  L=600 MM, H=1/2	cad	€ 32,90		
06.P40.A.01.D.026	PORTA ESTERNA CIECA  L=800 MM, H=1/2	cad	€ 38,40		
06.P40.A.01.D.028	PORTA ESTERNA TRASP. L=400 MM, H=1/2	cad	€ 65,00		
06.P40.A.01.D.030	PORTA ESTERNA TRASP. L=600 MM, H=1/2	cad	€ 73,60		
06.P40.A.01.D.032	PORTA ESTERNA TRASP. L=800 MM, H=1/2	cad	€ 83,50		
06.P40.A.01.D.034	PORTA ESTERNA CIECA  L=400 MM, H=1/3	cad	€ 25,00		
06.P40.A.01.D.036	PORTA ESTERNA CIECA  L=600 MM, H=1/3	cad	€ 27,50		
06.P40.A.01.D.038	PORTA ESTERNA CIECA  L=800 MM, H=1/3	cad	€ 31,70		
06.P40.A.01.D.040	PORTA ESTERNA TRASP. L=400 MM, H=1/3	cad	€ 47,50		
06.P40.A.01.D.042	PORTA ESTERNA TRASP. L=600 MM, H=1/3	cad	€ 53,70		
06.P40.A.01.D.044	PORTA ESTERNA TRASP. L=800 MM, H=1/3	cad	€ 60,90		
06.P40.A.01.D.046	PORTA ESTERNA CIECA  L=400 MM, H=1/4	cad	€ 20,70		
06.P40.A.01.D.048	PORTA ESTERNA CIECA  L=600 MM, H=1/4	cad	€ 22,60		
06.P40.A.01.D.050	PORTA ESTERNA CIECA  L=800 MM, H=1/4	cad	€ 25,60		
06.P40.A.01.D.052	PORTA ESTERNA TRASP. L=400 MM, H=1/4	cad	€ 38,40		
06.P40.A.01.D.054	PORTA ESTERNA TRASP. L=600 MM, H=1/4	cad	€ 43,30		
06.P40.A.01.D.056	PORTA ESTERNA TRASP. L=800 MM, H=1/4	cad	€ 48,80		
06.P40.A.01.E	ELEMENTI E DISPOSITIVI DI MONTAGGIO PER         
APPARECCHI MODULARI E NON SU PANNELLI           
DESCRITTI NEL SUBARTICOLO C                     
COMPLETI DI STAFFE, BULLONERIA, ETC.				
06.P40.A.01.E.010	PROFILATI DIN PER PANNELLI L=400 MM	cad	€ 3,68		
06.P40.A.01.E.012	PROFILATI DIN PER PANNELLI L=600 MM	cad	€ 4,29		
06.P40.A.01.E.014	PROFILATI DIN PER PANNELLI L=800 MM	cad	€ 5,21		
06.P40.A.01.E.016	PROFILATI OMEGA PER PANNELLI L=400 MM	cad	€ 4,59		
06.P40.A.01.E.018	PROFILATI OMEGA PER PANNELLI L=600 MM	cad	€ 4,90		
06.P40.A.01.E.020	PROFILATI OMEGA PER PANNELLI L=800 MM	cad	€ 5,82		
06.P40.A.01.E.022	PROFILATI PERFORATI PER PANNELLI L=400 MM	cad	€ 5,21		
06.P40.A.01.E.024	PROFILATI PERFORATI PER PANNELLI L=600 MM	cad	€ 5,82		
06.P40.A.01.E.026	PROFILATI PERFORATI PER PANNELLI L=800 MM	cad	€ 7,05		
06.P40.A.01.E.028	PROFILATI ASOLATI PER FIANCHI H= 400 MM	cad	€ 7,96		
06.P40.A.01.E.030	PROFILATI ASOLATI PER FIANCHI H= 600 MM	cad	€ 10,10		
06.P40.A.01.E.032	PROFILATI ASOLATI PER FIANCHI H= 800 MM	cad	€ 12,80		
06.P40.A.01.E.034	PROFILATI ASOLATI PER FIANCHI H=1000 MM	cad	€ 17,10		
06.P40.A.01.E.036	PROFILATI ASOLATI PER FIANCHI H=1200 MM	cad	€ 20,70		
06.P40.A.01.E.038	FRONTALI CIECHI H=200 MM PER PANNELLI L=400 MM	cad	€ 11,30		
06.P40.A.01.E.040	FRONTALI CIECHI H=200 MM PER PANNELLI L=600 MM	cad	€ 12,20		
06.P40.A.01.E.042	FRONTALI CIECHI H=200 MM PER PANNELLI L=800 MM	cad	€ 13,20		
06.P40.A.01.E.044	FRONTALI CIECHI H=400 MM PER PANNELLI L=400 MM	cad	€ 16,80		
06.P40.A.01.E.046	FRONTALI CIECHI H=400 MM PER PANNELLI L=600 MM	cad	€ 18,60		
06.P40.A.01.E.048	FRONTALI CIECHI H=400 MM PER PANNELLI L=800 MM	cad	€ 20,70		
06.P40.A.01.E.050	FRONTALI CIECHI H=600 MM PER PANNELLI L=400 MM	cad	€ 18,60		
06.P40.A.01.E.052	FRONTALI CIECHI H=600 MM PER PANNELLI L=600 MM	cad	€ 23,00		
06.P40.A.01.E.054	FRONTALI CIECHI H=600 MM PER PANNELLI L=800 MM	cad	€ 27,50		
06.P40.A.01.E.056	FRONTALI FINESTRATI H=200 MM PER PANN. L=400 MM	cad	€ 12,80		
06.P40.A.01.E.058	FRONTALI FINESTRATI H=200 MM PER PANN. L=600 MM	cad	€ 14,10		
06.P40.A.01.E.060	FRONTALI FINESTRATI H=200 MM PER PANN. L=800 MM	cad	€ 15,30		
06.P40.A.01.E.062	FRONTALI FINESTRATI H=400 MM PER PANN. L=400 MM	cad	€ 16,20		
06.P40.A.01.E.064	FRONTALI FINESTRATI H=400 MM PER PANN. L=600 MM	cad	€ 20,20		
06.P40.A.01.E.066	FRONTALI FINESTRATI H=400 MM PER PANN. L=800 MM	cad	€ 25,00		
06.P40.B	QUADRI BT TIPO POWER CENTER				
06.P40.B.01	QUADRI BT TIPO POWER CENTER				
06.P40.B.01.A	PANNELLI COMPONIBILI IN LAMIERA RIB. MIN. 15/10 
VERNICIATURA EPOSSIDICA NORME CEI 17.13         
CARATTERISTICHE: H OLTRE 2000 MM,               
INSTALLAZIONE ALL'INTERNO,                      
FISSAGGIO A PAVIMENTO PORTELLE                  
ANTERIORI COMPL.DI MANIGLIE E                   
SERRATURA A CHIAVE O CHIUSURA AD IMPOSTA SPECIAL
ESECUZIONE NON SEGREGATA                        
GRADO DI PROT. IP-30 SULL'INVOLUCRO ESTERNO     
COMPLETI DI OGNI ACCESSORIO: GOLFARI DI SOLLEV. 
SBARRA DI TERRA, TRECCE DI TERRA PER LE PORTELLE
TARGHETTE, BULLONERIA, FINESTRA AER. CON RETINA				
06.P40.B.01.A.010	PANNELLO L=  400 MM. P= 1200 MM.	cad	€ 1`586,00		
06.P40.B.01.A.012	PANNELLO L=  600 MM. P= 1200 MM.	cad	€ 1`784,00		
06.P40.B.01.A.014	PANNELLO L=  800 MM. P= 1200 MM.	cad	€ 1`982,00		
06.P40.B.01.A.016	PANNELLO L= 1000 MM. P= 1200 MM.	cad	€ 2`180,00		
06.P40.B.01.A.018	PANNELLO L= 1200 MM. P= 1200 MM.	cad	€ 2`378,00		
06.P40.B.01.A.020	PANNELLO L=  400 MM. P= 1400 MM.	cad	€ 1`619,00		
06.P40.B.01.A.022	PANNELLO L=  600 MM. P= 1400 MM.	cad	€ 1`850,00		
06.P40.B.01.A.024	PANNELLO L=  800 MM. P= 1400 MM.	cad	€ 2`048,00		
06.P40.B.01.A.026	PANNELLO L= 1000 MM. P= 1400 MM.	cad	€ 2`247,00		
06.P40.B.01.A.028	PANNELLO L= 1200 MM. P= 1400 MM.	cad	€ 2`444,00		
06.P40.B.01.A.030	VERSIONE PARZIALMENTE SEGREGATA	%	5%		
06.P40.B.01.A.032	VERSIONE TOTALMENTE   SEGREGATA	%	17%		
06.P40.B.01.A.034	PER PROFONDITA'DIVERSE DA QUELLE DI BASE(100 MM)	%	2%		
06.P40.C	QUADRETTI B.T. IN METALLO				
06.P40.C.01	QUADRETTI METALLICI                             
IN LAMIERA DI ACCIAIO SP. 15/10, VERNICIATA     
GRADO DI PROTEZIONE IP-44                       
ESECUZIONE A PARETE,PORTA FRONTALE INCERNIERATA 
PANNELLO INTERNO PORTA APPARECCHI               
PROFONDITA' FINO A 250 MM				
06.P40.C.01.A	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA				
06.P40.C.01.A.010	QUADRETTO MET. DIM. 250X300 MM. CIRCA	cad	€ 46,30		
06.P40.C.01.A.012	QUADRETTO MET. DIM. 300X350 MM. CIRCA	cad	€ 58,10		
06.P40.C.01.A.014	QUADRETTO MET. DIM. 300X500 MM. CIRCA	cad	€ 73,00		
06.P40.C.01.A.016	QUADRETTO MET. DIM. 350X500 MM. CIRCA	cad	€ 75,90		
06.P40.C.01.A.018	QUADRETTO MET. DIM. 400X500 MM. CIRCA	cad	€ 86,60		
06.P40.C.01.A.020	QUADRETTO MET. DIM. 400X600 MM. CIRCA	cad	€ 108,00		
06.P40.C.01.A.022	QUADRETTO MET. DIM. 500X600 MM. CIRCA	cad	€ 129,00		
06.P40.C.01.A.024	QUADRETTO MET. DIM. 600X800 MM. CIRCA	cad	€ 173,00		
06.P40.C.02	QUADRETTI METALLICI                             
IN LAMIERA DI ACCIAIO SP. 15/10, VERNICIATA     
GRADO DI PROTEZIONE IP-55 O IP-65               
ESECUZIONE A PARETE,                            
PORTA FRONTALE INCERNIERATA                     
PANNELLO INTERNO PORTA APPARECCHI               
PROFONDITA' FINO A 300 MM				
06.P40.C.02.A	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA CIECA				
06.P40.C.02.A.010	QUADRETTO MET. DIM. 250X 300 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 69,60		
06.P40.C.02.A.012	QUADRETTO MET. DIM. 300X 350 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 84,30		
06.P40.C.02.A.014	QUADRETTO MET. DIM. 300X 500 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 98,10		
06.P40.C.02.A.016	QUADRETTO MET. DIM. 400X 500 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 115,00		
06.P40.C.02.A.018	QUADRETTO MET. DIM. 400X 650 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 137,00		
06.P40.C.02.A.020	QUADRETTO MET. DIM. 500X 650 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 179,00		
06.P40.C.02.A.022	QUADRETTO MET. DIM. 600X 800 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 225,00		
06.P40.C.02.A.024	QUADRETTO MET. DIM. 600X1000 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 265,00		
06.P40.C.02.A.026	QUADRETTO MET. DIM. 800X1000 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 318,00		
06.P40.C.02.B	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA TRASPARENTE				
06.P40.C.02.B.010	QUADRETTO MET.DIM. 250X300 MM. CIRCA, C/PORT.TR.	cad	€ 79,70		
06.P40.C.02.B.012	QUADRETTO MET.DIM. 300X350 MM. CIRCA, C/PORT.TR.	cad	€ 98,10		
06.P40.C.02.B.014	QUADRETTO MET.DIM. 300X500 MM. CIRCA, C/PORT.TR.	cad	€ 119,00		
06.P40.C.02.B.016	QUADRETTO MET.DIM. 400X500 MM. CIRCA, C/PORT.TR.	cad	€ 143,00		
06.P40.C.02.B.018	QUADRETTO MET.DIM. 400X650 MM. CIRCA, C/PORT.TR.	cad	€ 165,00		
06.P40.C.02.B.020	QUADRETTO MET.DIM. 500X650 MM. CIRCA, C/PORT.TR.	cad	€ 179,00		
06.P40.C.02.B.022	QUADRETTO MET.DIM. 600X800 MM. CIRCA, C/PORT.TR.	cad	€ 278,00		
06.P40.C.02.B.024	QUADRETTO MET.DIM.600X1000 MM. CIRCA, C/PORT.TR.	cad	€ 326,00		
06.P40.C.02.B.026	QUADRETTO MET.DIM.800X1000 MM. CIRCA, C/PORT.TR.	cad	€ 404,00		
06.P40.D	QUADRETTI MODULARI B.T. IN METALLO				
06.P40.D.01	QUADRI MODULARI IN LAMIERA 15/10 - 20/10        
PER MONTAGGIO APPARECCHI MODULARI STANDARD      
GRADO DI PROTEZIONE IP-30                       
ESECUZIONE COMPONIBILE A PARETE O DA            
INCASSO PROFONDITA' FINO A 1200 MM              
PANNELLI FRONTALI IN LAMIERA SFINESTRATI        
PANNELLO CIECO PER VANO MORSETTIERA             
PROFILATI SUPP. APPARECCHI, PORTELLA CIECA,     
ACCESSORI				
06.P40.D.01.A	QUADRI MODULARI IN LAMIERA DA PARETE            
GRADO DI PROTEZIONE IP-30                       
SP. 15/10 - 20/10				
06.P40.D.01.A.010	QUADR. METAL. PARETE 16 MOD. L=400 MM  H= 400 MM	cad	€ 118,00		
06.P40.D.01.A.015	QUADR. METAL. PARETE 32 MOD. L=400 MM  H= 600 MM	cad	€ 138,00		
06.P40.D.01.A.020	QUADR. METAL. PARETE 48 MOD. L=400 MM  H= 800 MM	cad	€ 167,00		
06.P40.D.01.A.025	QUADR. METAL. PARETE 64 MOD. L=400 MM  H=1000 MM	cad	€ 191,00		
06.P40.D.01.A.030	QUADR. METAL. PARETE 24 MOD. L=600 MM  H= 600 MM	cad	€ 156,00		
06.P40.D.01.A.035	QUADR. METAL. PARETE 48 MOD. L=600 MM  H= 800 MM	cad	€ 184,00		
06.P40.D.01.A.040	QUADR. METAL. PARETE 72 MOD. L=600 MM  H=1000 MM	cad	€ 221,00		
06.P40.D.01.A.045	QUADR. METAL. PARETE 96 MOD. L=600 MM  H=1200 MM	cad	€ 244,00		
06.P40.D.01.B	QUADRI MODULARI IN LAMIERA DA INCASSO           
GRADO DI PROTEZIONE IP-30                       
SP. 15/10 - 20/10				
06.P40.D.01.B.010	QUADR. METAL.INCASSO 16 MOD. L=400 MM  H= 400 MM	cad	€ 115,00		
06.P40.D.01.B.015	QUADR. METAL.INCASSO 32 MOD. L=400 MM  H= 600 MM	cad	€ 133,00		
06.P40.D.01.B.020	QUADR. METAL.INCASSO 48 MOD. L=400 MM  H= 800 MM	cad	€ 161,00		
06.P40.D.01.B.025	QUADR. METAL.INCASSO 64 MOD. L=400 MM  H=1000 MM	cad	€ 185,00		
06.P40.D.01.B.030	QUADR. METAL.INCASSO 24 MOD. L=600 MM  H= 600 MM	cad	€ 153,00		
06.P40.D.01.B.035	QUADR. METAL.INCASSO 48 MOD. L=600 MM  H= 800 MM	cad	€ 180,00		
06.P40.D.01.B.040	QUADR. METAL.INCASSO 72 MOD. L=600 MM  H=1000 MM	cad	€ 215,00		
06.P40.D.01.B.045	QUADR. METAL.INCASSO 96 MOD. L=600 MM  H=1200 MM	cad	€ 238,00		
06.P40.D.01.C	COMPONENTI SEPARATI PER QUADRETTI MODULARI      
IN METALLO, DESCRITTI NEI SUBARTICOLI A, B				
06.P40.D.01.C.010	CASSONE DA PARETE  L=400 MM, H= 400 MM	cad	€ 31,10		
06.P40.D.01.C.012	CASSONE DA PARETE  L=400 MM, H= 600 MM	cad	€ 34,70		
06.P40.D.01.C.014	CASSONE DA PARETE  L=400 MM, H= 800 MM	cad	€ 39,30		
06.P40.D.01.C.016	CASSONE DA PARETE  L=400 MM, H=1000 MM	cad	€ 43,30		
06.P40.D.01.C.018	CASSONE DA PARETE  L=600 MM, H= 600 MM	cad	€ 39,30		
06.P40.D.01.C.020	CASSONE DA PARETE  L=600 MM, H= 800 MM	cad	€ 44,50		
06.P40.D.01.C.022	CASSONE DA PARETE  L=600 MM, H=1000 MM	cad	€ 50,60		
06.P40.D.01.C.024	CASSONE DA PARETE  L=600 MM, H=1200 MM	cad	€ 54,20		
06.P40.D.01.C.026	CASSONE DA INCASSO L=400 MM, H= 400 MM	cad	€ 27,50		
06.P40.D.01.C.028	CASSONE DA INCASSO L=400 MM, H= 600 MM	cad	€ 30,50		
06.P40.D.01.C.030	CASSONE DA INCASSO L=400 MM, H= 800 MM	cad	€ 33,50		
06.P40.D.01.C.032	CASSONE DA INCASSO L=400 MM, H=1000 MM	cad	€ 37,20		
06.P40.D.01.C.034	CASSONE DA INCASSO L=600 MM, H= 600 MM	cad	€ 35,70		
06.P40.D.01.C.036	CASSONE DA INCASSO L=600 MM, H= 800 MM	cad	€ 40,00		
06.P40.D.01.C.038	CASSONE DA INCASSO L=600 MM, H=1000 MM	cad	€ 44,50		
06.P40.D.01.C.040	CASSONE DA INCASSO L=600 MM, H=1200 MM	cad	€ 47,80		
06.P40.D.01.C.042	TELAIO PORTAPPARECCHI L=400 MM, H= 400 MM	cad	€ 30,50		
06.P40.D.01.C.044	TELAIO PORTAPPARECCHI L=400 MM, H= 600 MM	cad	€ 34,20		
06.P40.D.01.C.046	TELAIO PORTAPPARECCHI L=400 MM, H= 800 MM	cad	€ 37,80		
06.P40.D.01.C.048	TELAIO PORTAPPARECCHI L=400 MM, H=1000 MM	cad	€ 43,90		
06.P40.D.01.C.050	TELAIO PORTAPPARECCHI L=600 MM, H= 600 MM	cad	€ 37,20		
06.P40.D.01.C.052	TELAIO PORTAPPARECCHI L=600 MM, H= 800 MM	cad	€ 43,30		
06.P40.D.01.C.054	TELAIO PORTAPPARECCHI L=600 MM, H=1000 MM	cad	€ 48,50		
06.P40.D.01.C.056	TELAIO PORTAPPARECCHI L=600 MM, H=1200 MM	cad	€ 52,70		
06.P40.D.01.C.058	PORTELLA ESTERNA CIECA L=400 MM, H= 400 MM	cad	€ 23,50		
06.P40.D.01.C.060	PORTELLA ESTERNA CIECA L=400 MM, H= 600 MM	cad	€ 28,10		
06.P40.D.01.C.062	PORTELLA ESTERNA CIECA L=400 MM, H= 800 MM	cad	€ 31,70		
06.P40.D.01.C.064	PORTELLA ESTERNA CIECA L=400 MM, H=1000 MM	cad	€ 37,50		
06.P40.D.01.C.066	PORTELLA ESTERNA CIECA L=600 MM, H= 600 MM	cad	€ 31,70		
06.P40.D.01.C.068	PORTELLA ESTERNA CIECA L=600 MM, H= 800 MM	cad	€ 37,50		
06.P40.D.01.C.070	PORTELLA ESTERNA CIECA L=600 MM, H=1000 MM	cad	€ 43,90		
06.P40.D.01.C.072	PORTELLA ESTERNA CIECA L=600 MM, H=1200 MM	cad	€ 48,10		
06.P40.D.01.C.074	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=400 MM, H= 400 MM	cad	€ 36,60		
06.P40.D.01.C.076	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=400 MM, H= 600 MM	cad	€ 45,10		
06.P40.D.01.C.078	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=400 MM, H= 800 MM	cad	€ 50,30		
06.P40.D.01.C.080	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=400 MM, H=1000 MM	cad	€ 55,50		
06.P40.D.01.C.082	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=600 MM, H= 600 MM	cad	€ 54,00		
06.P40.D.01.C.084	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=600 MM, H= 800 MM	cad	€ 66,70		
06.P40.D.01.C.086	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=600 MM, H=1000 MM	cad	€ 74,20		
06.P40.D.01.C.088	PORTELLA ESTERNA TRASPARENTE L=600 MM, H=1200 MM	cad	€ 84,30		
06.P40.D.01.D	ELEMENTI E DISPOSITIVI DI MONTAGGIO             
PER APPARECCHI MODULARI SUI QUADRETTI           
DESCRITTI NEI SUBARTICOLI A, B                  
COMPLETI DI STAFFE, BULLONERIA, ETC.				
06.P40.D.01.D.010	PROFILATI DIN PER QUADRETTI L=400 MM	cad	€ 3,68		
06.P40.D.01.D.012	PROFILATI DIN PER QUADRETTI L=600 MM	cad	€ 4,29		
06.P40.D.01.D.014	PROFILATI OMEGA PER QUADRETTI L=400 MM	cad	€ 4,59		
06.P40.D.01.D.016	PROFILATI OMEGA PER QUADRETTI L=600 MM	cad	€ 4,90		
06.P40.D.01.D.018	FRONTALI CIECHI H=200 MM PER QUADRETTI L=400 MM	cad	€ 11,30		
06.P40.D.01.D.020	FRONTALI CIECHI H=200 MM PER QUADRETTI L=600 MM	cad	€ 12,20		
06.P40.D.01.D.022	FRONTALI FINESTRATI H=200 MM PER QUADR. L=400 MM	cad	€ 12,80		
06.P40.D.01.D.024	FRONTALI FINESTRATI H=200 MM PER QUADR. L=600 MM	cad	€ 14,10		
06.P40.D.01.D.026	FRONTALI FINESTRATI H=400 MM PER QUADR. L=400 MM	cad	€ 16,20		
06.P40.D.01.D.028	FRONTALI FINESTRATI H=400 MM PER QUADR. L=600 MM	cad	€ 20,20		
06.P40.E	QUADRETTI PREFABBRICATI B.T. IN METALLO				
06.P40.E.01	QUADRETTI PREFABBRICATI                         
IN LAMIERA DI ACCIAIO SP. 15/10, VERNICIATA     
GRADO DI PROTEZIONE IP-40                       
ESECUZIONE A PARETE CON PORTINA                 
PROFONDITA' FINO A 100 MM                       
PROFILATO DIN				
06.P40.E.01.A	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTINA CIECA				
06.P40.E.01.A.010	QUADRETTO METALLO PREF,  8 MOD., C/PORTINA	cad	€ 26,50		
06.P40.E.01.A.012	QUADRETTO METALLO PREF, 12 MOD., C/PORTINA	cad	€ 27,80		
06.P40.E.01.A.014	QUADRETTO METALLO PREF, 24 MOD., C/PORTINA	cad	€ 40,00		
06.P40.E.01.A.016	QUADRETTO METALLO PREF, 36 MOD., C/PORTINA	cad	€ 56,90		
06.P40.E.01.B	ESECUZIONE DA PARETE CON PPORTINA TRASPARENTE				
06.P40.E.01.B.010	QUADRETTO METALLO PREF,  8 MOD.,C/PORTINA TRASP.	cad	€ 29,80		
06.P40.E.01.B.012	QUADRETTO METALLO PREF, 12 MOD.,C/PORTINA TRASP.	cad	€ 33,10		
06.P40.E.01.B.014	QUADRETTO METALLO PREF, 24 MOD.,C/PORTINA TRASP.	cad	€ 48,50		
06.P40.E.01.B.016	QUADRETTO METALLO PREF, 36 MOD.,C/PORTINA TRASP.	cad	€ 69,60		
06.P40.F	QUADRETTI B.T. PREFABBRICATI IN PVC				
06.P40.F.01	QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC                  
PER MONTAGGIO APPARECCHI MODULARI               
GRADO DI PROTEZIONE IP-40                       
ESECUZIONE A PARETE O DA INCASSO                
TELAIO DIN, SENZA O CON PORTINA                 
PROFONDITA' FINO A 100 MM				
06.P40.F.01.A	ESECUZIONE DA INCASSO SENZA PORTINA				
06.P40.F.01.A.010	QUADRETTO PVC PREF,  4 MOD., S/PORTINA	cad	€ 2,22		
06.P40.F.01.A.015	QUADRETTO PVC PREF,  6 MOD., S/PORTINA	cad	€ 5,67		
06.P40.F.01.A.020	QUADRETTO PVC PREF,  8 MOD., S/PORTINA	cad	€ 6,66		
06.P40.F.01.A.025	QUADRETTO PVC PREF, 12 MOD., S/PORTINA	cad	€ 9,96		
06.P40.F.01.A.030	QUADRETTO PVC PREF, 24 MOD., S/PORTINA	cad	€ 14,70		
06.P40.F.01.A.035	QUADRETTO PVC PREF, 36 MOD., S/PORTINA	cad	€ 20,20		
06.P40.F.01.B	ESECUZIONE DA INCASSO CON PORTINA				
06.P40.F.01.B.010	QUADRETTO PVC PREF,  4 MOD., C/PORTINA	cad	€ 2,60		
06.P40.F.01.B.015	QUADRETTO PVC PREF,  6 MOD., C/PORTINA	cad	€ 6,36		
06.P40.F.01.B.020	QUADRETTO PVC PREF,  8 MOD., C/PORTINA	cad	€ 8,04		
06.P40.F.01.B.025	QUADRETTO PVC PREF, 12 MOD., C/PORTINA	cad	€ 12,10		
06.P40.F.01.B.030	QUADRETTO PVC PREF, 24 MOD., C/PORTINA	cad	€ 18,20		
06.P40.F.01.B.035	QUADRETTO PVC PREF, 36 MOD., C/PORTINA	cad	€ 25,10		
06.P40.F.01.C	ESECUZIONE DA PARETE SENZA PORTINA				
06.P40.F.01.C.010	QUADRETTO PVC PREF,  4 MOD., S/PORTINA	cad	€ 2,37		
06.P40.F.01.C.015	QUADRETTO PVC PREF,  6 MOD., S/PORTINA	cad	€ 7,50		
06.P40.F.01.C.020	QUADRETTO PVC PREF,  8 MOD., S/PORTINA	cad	€ 7,50		
06.P40.F.01.C.025	QUADRETTO PVC PREF, 12 MOD., S/PORTINA	cad	€ 11,10		
06.P40.F.01.C.030	QUADRETTO PVC PREF, 24 MOD., S/PORTINA	cad	€ 15,80		
06.P40.F.01.C.035	QUADRETTO PVC PREF, 36 MOD., S/PORTINA	cad	€ 21,60		
06.P40.F.01.D	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTINA				
06.P40.F.01.D.010	QUADRETTO PVC PREF,  4 MOD., C/PORTINA	cad	€ 2,76		
06.P40.F.01.D.015	QUADRETTO PVC PREF,  6 MOD., C/PORTINA	cad	€ 9,11		
06.P40.F.01.D.020	QUADRETTO PVC PREF,  8 MOD., C/PORTINA	cad	€ 9,11		
06.P40.F.01.D.025	QUADRETTO PVC PREF, 12 MOD., C/PORTINA	cad	€ 13,50		
06.P40.F.01.D.030	QUADRETTO PVC PREF, 24 MOD., C/PORTINA	cad	€ 19,10		
06.P40.F.01.D.035	QUADRETTO PVC PREF, 36 MOD., C/PORTINA	cad	€ 26,50		
06.P40.F.02	QUADRETTI PREFABBRICATI IN PVC AUTOESTINGUENTE  
PER MONTAGGIO APPARECCHI MODULARI               
GRADO DI PROTEZIONE IP-55                       
ESECUZIONE DA PARETE                            
TELAIO DIN                                      
PROFONDITA' FINO A 150 MM				
06.P40.F.02.A	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA O COPERCHIO   
TRASPARENTE				
06.P40.F.02.A.010	QUADRETTO PVC PREF,  4 MOD. IP55, C/PORT. TRASP.	cad	€ 8,50		
06.P40.F.02.A.015	QUADRETTO PVC PREF,  8 MOD. IP55, C/PORT. TRASP.	cad	€ 11,00		
06.P40.F.02.A.020	QUADRETTO PVC PREF, 12 MOD. IP55, C/PORT. TRASP.	cad	€ 16,80		
06.P40.F.02.A.025	QUADRETTO PVC PREF, 24 MOD. IP55, C/PORT. TRASP.	cad	€ 26,70		
06.P40.F.02.A.030	QUADRETTO PVC PREF, 16 MOD. IP55, COPERCH.TRASP.	cad	€ 29,80		
06.P40.F.02.A.035	QUADRETTO PVC PREF, 32 MOD. IP55, COPERCH.TRASP.	cad	€ 42,70		
06.P40.G	QUADRETTI E ARMADI B.T. IN VETRORESINA				
06.P40.G.01	QUADRETTI E ARMADI IN VETRORESINA               
GRADO DI PROTEZIONE IP-55/65                    
PORTINA FRONTALE                                
ESECUZIONE DA PARETE                            
QUADRETTI: PROFONDITA' FINO A 1300 MM           
ARMADI PROFONDITA' FINO A 600 MM				
06.P40.G.01.A	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA CIECA				
06.P40.G.01.A.010	QUADRETTO VETROR. DIM.250X300 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 60,90		
06.P40.G.01.A.012	QUADRETTO VETROR. DIM.300X350 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 91,20		
06.P40.G.01.A.014	QUADRETTO VETROR. DIM.300X500 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 113,00		
06.P40.G.01.A.016	QUADRETTO VETROR. DIM.400X500 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 138,00		
06.P40.G.01.A.018	QUADRETTO VETROR. DIM.400X650 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 161,00		
06.P40.G.01.A.020	QUADRETTO VETROR. DIM.500X600 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 257,00		
06.P40.G.01.A.022	QUADRETTO VETROR. DIM.600X800 MM. CIRCA, C/PORT.	cad	€ 331,00		
06.P40.G.01.B	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA TRASPARENTE				
06.P40.G.01.B.010	QUADRETTO VETROR.DIM.250X300 MM.CIRCA,C/PORT.TR.	cad	€ 75,90		
06.P40.G.01.B.012	QUADRETTO VETROR.DIM.300X350 MM.CIRCA,C/PORT.TR.	cad	€ 115,00		
06.P40.G.01.B.014	QUADRETTO VETROR.DIM.300X500 MM.CIRCA,C/PORT.TR.	cad	€ 140,00		
06.P40.G.01.B.016	QUADRETTO VETROR.DIM.400X500 MM.CIRCA,C/PORT.TR.	cad	€ 171,00		
06.P40.G.01.B.018	QUADRETTO VETROR.DIM.400X650 MM.CIRCA,C/PORT.TR.	cad	€ 200,00		
06.P40.G.01.B.020	QUADRETTO VETROR.DIM.500X600 MM.CIRCA,C/PORT.TR.	cad	€ 314,00		
06.P40.G.01.B.022	QUADRETTO VETROR.DIM.600X800 MM.CIRCA,C/PORT.TR.	cad	€ 412,00		
06.P40.G.01.C	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA CIECA				
06.P40.G.01.C.010	ARMADIO VETRORESINA 1550X 600X400 MM C/PORT.	cad	€ 686,00		
06.P40.G.01.C.012	ARMADIO VETRORESINA 1550X 850X400 MM C/PORT.	cad	€ 671,00		
06.P40.G.01.C.014	ARMADIO VETRORESINA 1550X1100X400 MM C/PORT.	cad	€ 769,00		
06.P40.G.01.C.016	ARMADIO VETRORESINA 2000X 600X400 MM C/PORT.	cad	€ 679,00		
06.P40.G.01.C.018	ARMADIO VETRORESINA 2000X 850X400 MM C/PORT.	cad	€ 686,00		
06.P40.G.01.C.020	ARMADIO VETRORESINA 2000X1100X400 MM C/PORT.	cad	€ 762,00		
06.P40.G.01.C.022	ARMADIO VETRORESINA 2000X 600X600 MM C/PORT.	cad	€ 935,00		
06.P40.G.01.C.024	ARMADIO VETRORESINA 2000X 850X600 MM C/PORT.	cad	€ 998,00		
06.P40.G.01.C.026	ARMADIO VETRORESINA 2000X1100X600 MM C/PORT.	cad	€ 1`125,00		
06.P40.G.01.D	ESECUZIONE DA PARETE CON PORTELLA TRASPARENTE				
06.P40.G.01.D.010	ARMADIO VETROR. 1550X 600X400 MM C/PORT.TRASPAR.	cad	€ 719,00		
06.P40.G.01.D.012	ARMADIO VETROR. 1550X 850X400 MM C/PORT.TRASPAR.	cad	€ 725,00		
06.P40.G.01.D.014	ARMADIO VETROR. 1550X1100X400 MM C/PORT.TRASPAR.	cad	€ 968,00		
06.P40.G.01.D.016	ARMADIO VETROR. 2000X 600X400 MM C/PORT.TRASPAR.	cad	€ 730,00		
06.P40.G.01.D.018	ARMADIO VETROR. 2000X 850X400 MM C/PORT.TRASPAR.	cad	€ 757,00		
06.P40.G.01.D.020	ARMADIO VETROR. 2000X1100X400 MM C/PORT.TRASPAR.	cad	€ 963,00		
06.P40.G.01.D.022	ARMADIO VETROR. 2000X 600X600 MM C/PORT.TRASPAR.	cad	€ 1`069,00		
06.P40.G.01.D.024	ARMADIO VETROR. 2000X 850X600 MM C/PORT.TRASPAR.	cad	€ 1`127,00		
06.P40.G.01.D.026	ARMADIO VETROR. 2000X1100X600 MM C/PORT.TRASPAR.	cad	€ 1`325,00		
06.P40.G.01.E	COMPONENTI PER ARMADI IN VETRORESINA            
DA INTEGRARE CON GLI ARMADI DESCRITTI           
NEI SUBARTICOLI C, D				
06.P40.G.01.E.010	TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X 600 MM	cad	€ 31,70		
06.P40.G.01.E.012	TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X 850 MM	cad	€ 34,70		
06.P40.G.01.E.014	TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X1100 MM	cad	€ 36,00		
06.P40.G.01.E.016	TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X 600 MM	cad	€ 36,60		
06.P40.G.01.E.018	TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X 850 MM	cad	€ 38,40		
06.P40.G.01.E.020	TELAIO RIBORD.SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X1100 MM	cad	€ 39,00		
06.P40.G.01.E.022	PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X 600 MM	cad	€ 193,00		
06.P40.G.01.E.024	PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X 850 MM	cad	€ 195,00		
06.P40.G.01.E.026	PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 1550X1100 MM	cad	€ 197,00		
06.P40.G.01.E.028	PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X 600 MM	cad	€ 195,00		
06.P40.G.01.E.030	PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X 850 MM	cad	€ 226,00		
06.P40.G.01.E.032	PIASTRA FONDO SUPPORTO APPAR.ARMAD. 2000X1100 MM	cad	€ 227,00		
06.P40.G.01.E.034	PANNELLO DI PROTEZIONE CIECO PER APPAR. MODULARI	mq	€ 98,10		
06.P40.G.01.E.036	PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO  24 MOD.	cad	€ 13,50		
06.P40.G.01.E.038	PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO  48 MOD.	cad	€ 24,40		
06.P40.G.01.E.040	PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO  60 MOD.	cad	€ 30,50		
06.P40.G.01.E.042	PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO  96 MOD.	cad	€ 45,70		
06.P40.G.01.E.044	PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 120 MOD.	cad	€ 54,90		
06.P40.G.01.E.046	PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 144 MOD.	cad	€ 63,20		
06.P40.G.01.E.048	PANNELLO PROTEZ.FINEST. APP.MODUL. FINO 192 MOD.	cad	€ 82,00		
06.P40.G.01.E.050	TETTUCCIO IN VETRORESINA  500 X 300 MM	cad	€ 37,20		
06.P40.G.01.E.052	TETTUCCIO IN VETRORESINA  750 X 300 MM	cad	€ 39,00		
06.P40.G.01.E.054	TETTUCCIO IN VETRORESINA 1000 X 300 MM	cad	€ 53,00		
06.P40.G.01.E.056	TETTUCCIO IN VETRORESINA 1250 X 300 MM	cad	€ 171,00		
06.P40.G.01.E.058	TETTUCCIO IN VETRORESINA 1500 X 300 MM	cad	€ 213,00		
06.P40.G.01.E.060	TETTUCCIO IN VETRORESINA 1750 X 300 MM	cad	€ 236,00		
06.P40.G.01.E.062	TETTUCCIO IN VETRORESINA 2000 X 300 MM	cad	€ 244,00		
06.P40.G.01.E.064	TETTUCCIO IN VETRORESINA 2500 X 300 MM	cad	€ 305,00		
06.P40.G.01.E.066	TETTUCCIO IN VETRORESINA  750 X 600 MM	cad	€ 71,90		
06.P40.G.01.E.068	TETTUCCIO IN VETRORESINA 1000 X 600 MM	cad	€ 215,00		
06.P40.G.01.E.070	TETTUCCIO IN VETRORESINA 1250 X 600 MM	cad	€ 262,00		
06.P40.G.01.E.072	ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO  600 X 400 MM	cad	€ 147,00		
06.P40.G.01.E.074	ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO  850 X 400 MM	cad	€ 156,00		
06.P40.G.01.E.076	ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO 1100 X 400 MM	cad	€ 164,00		
06.P40.G.01.E.078	ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO  600 X 600 MM	cad	€ 292,00		
06.P40.G.01.E.080	ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO  850 X 600 MM	cad	€ 309,00		
06.P40.G.01.E.082	ZOCCOLO H=200 MM PER ARMADIO 1100 X 600 MM	cad	€ 326,00		
06.P40.H	ACCESSORI PER QUADRI				
06.P40.H.01	ACCESSORI PER QUADRI				
06.P40.H.01.A	ACCESSORI PER QUADRI				
06.P40.H.01.A.010	SERRATURA AD IMPOSTA SPECIALE	cad	€ 4,59		
06.P40.H.01.A.012	SERRATURA A CHIAVE	cad	€ 6,36		
06.P40.H.01.A.014	MANIGLIA CON CHIAVE	cad	€ 13,50		
06.P40.H.01.A.016	PORTAETICHETTE COMPLETO 20 X 40 MM	cad	€ 1,23		
06.P40.H.01.A.018	PORTAETICHETTE COMPLETO 20 X 80 MM	cad	€ 1,30		
06.P40.H.01.A.020	PORTAETICHETTE COMPLETO 25 X 90 MM	cad	€ 1,68		
06.P40.H.01.A.022	OTTURATORI PER APPARECCHI MODULARI (10 MODULI)	cad	€ 0,50		
06.P40.H.01.A.024	TASCA PORTASCHEMI ADESIVA	cad	€ 4,59		
06.P40.H.01.A.026	AERATORE IN METALLO	cad	€ 9,11		
06.P40.H.01.A.028	AERATORE IN POLIESTERE	cad	€ 2,45		
06.P40.H.02	CARTELLI MONITORI				
06.P40.H.02.A	CARTELLI MONITORI IN ALLUMINIO SMALTATO E       
SERIGRAFATO, SPESSORE 0.5-0.7 MM,               
COLORI DIVERSI, DICITURE E SIMBOLI              
DIVERSI, CONFORMI NORME                         
DEL DPR 524, E NORME CEE 79/640				
06.P40.H.02.A.010	CARTELLI DI PERICOLO E/O DIVIETO 350 X 125 MM	cad	€ 1,84		
06.P40.H.02.A.012	CARTELLI DI PERICOLO E/O DIVIETO 330 X 500 MM	cad	€ 5,44		
06.P40.H.02.A.014	CARTELLI DI INFORMAZIONI 165 X 250 MM	cad	€ 1,84		
06.P40.H.02.A.016	CARTELLI DI INFORMAZIONI 350 X 125 MM	cad	€ 1,84		
06.P40.H.02.A.018	CARTELLI DI INFORMAZIONI 330 X 500 MM	cad	€ 5,90		
06.P40.H.02.A.020	CARTELLI SOCCORSI D'URGENZA 250 X 350 MM	cad	€ 3,06		
06.P40.H.02.A.022	CARTELLI SOCCORSI D'URGENZA 330 X 470 MM	cad	€ 5,36		
06.P40.H.02.A.024	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI LATO 140 MM	cad	€ 1,99		
06.P40.H.02.A.026	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI LATO 210 MM	cad	€ 3,37		
	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI				
06.P41.A	TUBI METALLICI				
06.P41.A.01	TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO        
AMMESSI AL MARCHIO ITALIANO DI QUALITA'				
06.P41.A.01.A	TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO        
NON LEGATO PER FILETTATURA GAS CONICA GK        
(UNI 6525), ADATTI AD IMPIANTI AD-PE            
CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI UNI 7683             
COMPLETI DI MANICOTTO DI GIUNZIONE				
06.P41.A.01.A.010	TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 1/2"	ml	€ 2,37		
06.P41.A.01.A.015	TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 3/4"	ml	€ 3,98		
06.P41.A.01.A.020	TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 1"	ml	€ 5,59		
06.P41.A.01.A.025	TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 1 1/4"	ml	€ 7,12		
06.P41.A.01.A.030	TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 1 1/2"	ml	€ 8,73		
06.P41.A.01.A.035	TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 2"	ml	€ 10,30		
06.P41.A.01.A.040	TUBO METAL. RIGIDO ACC. ZN (AD-PE) DIAM. 3"	ml	€ 18,60		
06.P41.A.01.B	TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO        
TIPO FE33 CON FILETTATURA CILINDRICA            
(UNI 338-339), ADATTI AD IMPIANTI STAGNI        
CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI UNI 3824             
COMPLETI DI MANICOTTO DI GIUNZIONE (MANNESMANN)				
06.P41.A.01.B.010	TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN  DIAM. 1/2"	ml	€ 1,68		
06.P41.A.01.B.015	TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN  DIAM. 3/4"	ml	€ 2,68		
06.P41.A.01.B.020	TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN  DIAM. 1"	ml	€ 3,83		
06.P41.A.01.B.025	TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN  DIAM. 1 1/4"	ml	€ 4,98		
06.P41.A.01.B.030	TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN  DIAM. 1 1/2"	ml	€ 5,97		
06.P41.A.01.B.035	TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN  DIAM. 2"	ml	€ 7,73		
06.P41.A.01.B.040	TUBO METALLICO RIGIDO ACCIAIO ZN  DIAM. 3"	ml	€ 12,30		
06.P41.A.01.C	TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO PROFILATO DA   
NASTRO ZINCATO, ELETTROSALDATO, CURVABILE A     
FREDDO NON FILETTATI.                           
COMPLETI DI RACCORDI DI GIUNZIONE               
ADATTI PER INSTALLAZIONI FINO AD IP-67          
CONFORMI NORME CEI 70-1				
06.P41.A.01.C.010	TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 16	ml	€ 1,07		
06.P41.A.01.C.015	TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 22	ml	€ 1,53		
06.P41.A.01.C.020	TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 28	ml	€ 2,07		
06.P41.A.01.C.025	TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 32	ml	€ 2,60		
06.P41.A.01.C.030	TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 38	ml	€ 3,52		
06.P41.A.01.C.035	TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO DIAM. 50	ml	€ 7,28		
06.P41.A.02	TUBI METALLICI FLESSIBILI IN ACCIAIO ZINCATO				
06.P41.A.02.A	TUBI METALLICI FLESSIBILI IN ACCIAIO ZINCATO    
A SEMPLICE GRAFFATURA, CON RIVESTIMENTO         
IN RESINA POLIVINILE NERA				
06.P41.A.02.A.010	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT.  9 MM	ml	€ 0,84		
06.P41.A.02.A.015	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 12 MM	ml	€ 1,00		
06.P41.A.02.A.020	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 15 MM	ml	€ 1,38		
06.P41.A.02.A.025	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 18 MM	ml	€ 1,76		
06.P41.A.02.A.030	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 20 MM	ml	€ 2,07		
06.P41.A.02.A.035	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 24 MM	ml	€ 2,53		
06.P41.A.02.A.040	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 27 MM	ml	€ 2,76		
06.P41.A.02.A.045	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 35 MM	ml	€ 5,82		
06.P41.A.02.A.050	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 40 MM	ml	€ 6,59		
06.P41.A.02.A.055	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 50 MM	ml	€ 8,19		
06.P41.A.02.B	TUBI METALLICI FLESSIBILI IN ACCIAIO ZINCATO    
A DOPPIA GRAFFATURA CON RIVESTIMENTO IN         
RESINA DI POLIVINILE NERA				
06.P41.A.02.B.010	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT.  9 MM	ml	€ 2,45		
06.P41.A.02.B.015	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 12 MM	ml	€ 2,68		
06.P41.A.02.B.020	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 15 MM	ml	€ 3,06		
06.P41.A.02.B.025	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 18 MM	ml	€ 4,29		
06.P41.A.02.B.030	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 20 MM	ml	€ 4,44		
06.P41.A.02.B.035	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 24 MM	ml	€ 5,21		
06.P41.A.02.B.040	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 27 MM	ml	€ 6,05		
06.P41.A.02.B.045	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 35 MM	ml	€ 8,42		
06.P41.A.02.B.050	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 40 MM	ml	€ 9,50		
06.P41.A.02.B.055	TUBO METALLICO FLESSIBILE DIAM. INT. 50 MM	ml	€ 12,40		
06.P41.A.02.C	TUBI METALLICI FLESSIBILI CON GUAINA IN PVC BLU 
RIVESTITTA ESTERNAMENTE CON TRECCIA DI FILI IN  
ACCIAIO ZINCATO CON CONDUTTORE GIALLO/VERDE				
06.P41.A.02.C.010	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT.  9 MM	ml	€ 1,68		
06.P41.A.02.C.015	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 12 MM	ml	€ 2,37		
06.P41.A.02.C.020	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 15 MM	ml	€ 2,99		
06.P41.A.02.C.025	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 18 MM	ml	€ 3,75		
06.P41.A.02.C.030	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 20 MM	ml	€ 4,67		
06.P41.A.02.C.035	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 24 MM	ml	€ 5,51		
06.P41.A.02.C.040	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 27 MM	ml	€ 7,43		
06.P41.A.02.C.045	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 35 MM	ml	€ 8,65		
06.P41.A.02.C.050	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 40 MM	ml	€ 10,50		
06.P41.A.02.C.055	TUBO FLESS. RIVESTITO ACCIAIO DIAM. INT. 50 MM	ml	€ 12,40		
06.P41.A.03	ELEMENTI DI GIUNZIONE PER TUBI METALLICI				
06.P41.A.03.A	CURVE PER TUBI METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO      
ZINCATO AD-PE: CURVE A 45 GRADI,                
CURVE A 90 GRADI, CURVE ISPEZIONABILI,          
IN ACCIAIO ZINCATO O FUSIONE DI ALLUMINIO				
06.P41.A.03.A.010	CURVA 45 GRADI  PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 1/2"	cad	€ 3,60		
06.P41.A.03.A.015	CURVA 45 GRADI  PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 3/4"	cad	€ 3,60		
06.P41.A.03.A.020	CURVA 45 GRADI  PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 1"	cad	€ 6,28		
06.P41.A.03.A.025	CURVA 90 GRADI  PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 1/2"	cad	€ 5,44		
06.P41.A.03.A.030	CURVA 90 GRADI  PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 3/4"	cad	€ 5,74		
06.P41.A.03.A.035	CURVA 90 GRADI  PER TUBO METAL. AD-PE DIAM. 1"	cad	€ 9,11		
06.P41.A.03.A.040	CURVA 90 GR.ISPEZ. PER TUBO MET.AD-PE DIAM. 1/2"	cad	€ 8,96		
06.P41.A.03.A.045	CURVA 90 GR.ISPEZ. PER TUBO MET.AD-PE DIAM. 3/4"	cad	€ 8,65		
06.P41.A.03.A.050	CURVA 90 GR.ISPEZ. PER TUBO MET.AD-PE DIAM. 1"	cad	€ 9,57		
06.P41.A.03.B	CURVE A 90 GRADI PER TUBI METALLICI RIGIDI      
IN ACCIAIO ZINCATO LEGGERO                      
RICAVATE DA TUBO METALLICO O IN FUSIONE DI      
ALLUMINIO (LE SECONDE ISPEZIONABILI TRAMITE     
COPERCHIO FRONTALE IN LAMIERA ZINCATA				
06.P41.A.03.B.010	CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.16 MM  O 1/2"	cad	€ 1,23		
06.P41.A.03.B.015	CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.22 MM  O 3/4"	cad	€ 1,46		
06.P41.A.03.B.020	CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.28 MM  O 1"	cad	€ 1,68		
06.P41.A.03.B.025	CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.32 MM  O 1 1/4"	cad	€ 1,91		
06.P41.A.03.B.030	CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.38 MM  O 1 1/2"	cad	€ 2,30		
06.P41.A.03.B.035	CURVA 90 GRADI TUBO METAL. DIAM.50 MM  O 2"	cad	€ 2,76		
06.P41.A.03.B.040	CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.16 MM O 1/2"	cad	€ 1,84		
06.P41.A.03.B.045	CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.22 MM O 3/4"	cad	€ 2,14		
06.P41.A.03.B.050	CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.28 MM O 1"	cad	€ 2,60		
06.P41.A.03.B.055	CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.32 MM O 1 1/4"	cad	€ 3,37		
06.P41.A.03.B.060	CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.38 MM O 1 1/2"	cad	€ 4,59		
06.P41.A.03.B.065	CURVA 90 GR.ISPEZ. TUBO MET.DIAM.50 MM O 2"	cad	€ 6,13		
06.P41.A.03.C	RACCORDI DI DERIVAZIONE A "T" O A CROCE PER TUBI
METALLICI RIGIDI, IN FUSIONE DI ALLUMINIO       
ISPEZIONABILI TRAMITE COPERCHIO FRONTALE IN     
LAMIERA ZINCATA.				
06.P41.A.03.C.010	RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.16 MM  O 1/2"	cad	€ 3,22		
06.P41.A.03.C.015	RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.22 MM  O 3/4"	cad	€ 3,22		
06.P41.A.03.C.020	RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.28 MM  O 1"	cad	€ 3,83		
06.P41.A.03.C.025	RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.32 MM  O 1 1/4"	cad	€ 4,98		
06.P41.A.03.C.030	RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.38 MM  O 1 1/2"	cad	€ 6,13		
06.P41.A.03.C.035	RACCORDO TUBO METAL.RIGIDO DIAM.50 MM  O 2"	cad	€ 8,04		
06.P41.A.03.D	ELEMENTI GIUNZIONE PER TUBI                     
METALLICI FLESSIBILI IP-67				
06.P41.A.03.D.010	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT.  9 MM	ml	€ 1,99		
06.P41.A.03.D.015	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 12 MM	ml	€ 2,37		
06.P41.A.03.D.020	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 15 MM	ml	€ 2,68		
06.P41.A.03.D.025	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 18 MM	ml	€ 2,83		
06.P41.A.03.D.030	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 20 MM	ml	€ 3,45		
06.P41.A.03.D.035	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 24 MM	ml	€ 4,37		
06.P41.A.03.D.040	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 27 MM	ml	€ 4,82		
06.P41.A.03.D.045	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 35 MM	ml	€ 9,34		
06.P41.A.03.D.050	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 40 MM	ml	€ 11,00		
06.P41.A.03.D.055	RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. INT. 50 MM	ml	€ 15,90		
06.P41.A.04	ELEMENTI DI FISSAGGIO PER TUBI                  
METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO ZINCATO				
06.P41.A.04.A	ELEMENTI DI FISSAGGIO PER TUBI                  
METALLICI RIGIDI IN ACCIAIO                     
ZINCATO. COMPLETI DI TASSELLI				
06.P41.A.04.A.010	PER TUBO METALLICO  FINO A 19 MM	cad	€ 0,38		
06.P41.A.04.A.015	PER TUBO METALLICO DA 22 A 32 MM	cad	€ 0,61		
06.P41.A.04.A.020	PER TUBO METALLICO DA 30 A 75 MM	cad	€ 2,14		
06.P41.B	TUBI IN PVC				
06.P41.B.01	TUBI PVC RIGIDI SERIE PESANTE                   
FILETTATI E NON FILETTATI,                      
COLORE NERO O GRIGIO CENERE                     
CONFORMI NORME CEI 23-8 E V1				
06.P41.B.01.A	TUBI IN PVC RIGIDI SERIE                        
PESANTE NON FILETTATI                           
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 150 N/CM				
06.P41.B.01.A.010	TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 16 MM	ml	€ 0,31		
06.P41.B.01.A.015	TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 20 MM	ml	€ 0,38		
06.P41.B.01.A.020	TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 25 MM	ml	€ 0,57		
06.P41.B.01.A.025	TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 32 MM	ml	€ 0,84		
06.P41.B.01.A.030	TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 40 MM	ml	€ 1,15		
06.P41.B.01.A.035	TUBO PVC RIGIDO DIAMETRO 50 MM	ml	€ 1,76		
06.P41.B.01.B	TUBI PVC RIGIDI SERIE PESANTE FILETTATI         
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM				
06.P41.B.01.B.010	TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 16 MM	ml	€ 0,57		
06.P41.B.01.B.015	TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 20 MM	ml	€ 0,77		
06.P41.B.01.B.020	TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 25 MM	ml	€ 1,00		
06.P41.B.01.B.025	TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 32 MM	ml	€ 1,53		
06.P41.B.01.B.030	TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 40 MM	ml	€ 2,14		
06.P41.B.01.B.035	TUBO PVC RIGIDO FILETTATO DIAMETRO 50 MM	ml	€ 2,60		
06.P41.B.01.C	TUBI IN PVC ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA  
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM   
AUTOESTINGUENTE CONFORME ALLE NORME CEI 23-8				
06.P41.B.01.C.010	TUBO DIAMETRO ESTERNO  50 MM	ml	€ 1,84		
06.P41.B.01.C.015	TUBO DIAMETRO ESTERNO  63 MM	ml	€ 2,68		
06.P41.B.01.C.020	TUBO DIAMETRO ESTERNO  82 MM	ml	€ 3,52		
06.P41.B.01.C.025	TUBO DIAMETRO ESTERNO 110 MM	ml	€ 6,36		
06.P41.B.01.C.030	TUBO DIAMETRO ESTERNO 125 MM	ml	€ 7,96		
06.P41.B.01.C.035	TUBO DIAMETRO ESTERNO 160 MM	ml	€ 12,40		
06.P41.B.01.D	ACCESSORI PER TUBI IN PVC PER DISTR. INTERRATA				
06.P41.B.01.D.010	CURVA A 45 GRADI PER TUBI DIAMETRO  50 MM	cad	€ 2,45		
06.P41.B.01.D.015	CURVA A 45 GRADI PER TUBI DIAMETRO  63 MM	cad	€ 3,98		
06.P41.B.01.D.020	CURVA A 45 GRADI PER TUBI DIAMETRO  82 MM	cad	€ 6,59		
06.P41.B.01.D.025	CURVA A 45 GRADI PER TUBI DIAMETRO 110 MM	cad	€ 12,20		
06.P41.B.01.D.030	CURVA A 90 GRADI PER TUBI DIAMETRO  50 MM	cad	€ 1,91		
06.P41.B.01.D.035	CURVA A 90 GRADI PER TUBI DIAMETRO  63 MM	cad	€ 3,22		
06.P41.B.01.D.040	CURVA A 90 GRADI PER TUBI DIAMETRO  82 MM	cad	€ 4,98		
06.P41.B.01.D.045	CURVA A 90 GRADI PER TUBI DIAMETRO 110 MM	cad	€ 9,19		
06.P41.B.01.D.050	MASTICE PER SALDATURA TUBI - TUBO DA 70 G	cad	€ 3,83		
06.P41.B.01.D.055	SELLETTE IN POLISTIROLO FINO DIAMETRO 160 MM	cad	€ 0,61		
06.P41.B.02	TUBI PVC FLESSIBILI SERIE PESANTE               
INATTACCABILE DALLA CALCE E DAL CEMENTO         
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO                  
150 N/CM A 20 GRADI                             
CONFORMI NORME CEI 23-17 E V1				
06.P41.B.02.A	TUBI IN PVC FLESSIBILI SERIE PESANTE				
06.P41.B.02.A.010	TUBO PVC FLESSIBILE  DIAMETRO 16 MM	ml	€ 0,15		
06.P41.B.02.A.015	TUBO PVC FLESSIBILE  DIAMETRO 20 MM	ml	€ 0,31		
06.P41.B.02.A.020	TUBO PVC FLESSIBILE  DIAMETRO 25 MM	ml	€ 0,38		
06.P41.B.02.A.025	TUBO PVC FLESSIBILE  DIAMETRO 32 MM	ml	€ 0,61		
06.P41.B.02.A.030	TUBO PVC FLESSIBILE  DIAMETRO 40 MM	ml	€ 0,84		
06.P41.B.02.A.035	TUBO PVC FLESSIBILE  DIAMETRO 50 MM	ml	€ 1,23		
06.P41.B.03	ELEMENTI DI GIUNZIONE PER TUBI                  
PVC SERIE PESANTE				
06.P41.B.03.A	MANICOTTI PER TUBI PVC NON                      
FILETTATI QUALSIASI				
06.P41.B.03.A.010	MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 16 MM	cad	€ 0,08		
06.P41.B.03.A.015	MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 20 MM	cad	€ 0,11		
06.P41.B.03.A.020	MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 25 MM	cad	€ 0,15		
06.P41.B.03.A.025	MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 32 MM	cad	€ 0,19		
06.P41.B.03.A.030	MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 40 MM	cad	€ 0,31		
06.P41.B.03.A.035	MANICOTTO PER TUBI PVC NON FILETTATI DIAM. 50 MM	cad	€ 0,54		
06.P41.B.03.B	CURVE 90 GRADI PER TUBI PVC                     
NON FILET. QUALSIASI				
06.P41.B.03.B.010	CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.16 MM	cad	€ 0,15		
06.P41.B.03.B.015	CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.20 MM	cad	€ 0,15		
06.P41.B.03.B.020	CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.25 MM	cad	€ 0,31		
06.P41.B.03.B.025	CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.32 MM	cad	€ 0,57		
06.P41.B.03.B.030	CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.40 MM	cad	€ 0,84		
06.P41.B.03.B.035	CURVA 90 GRADI TUBI PVC NON FILETTATI DIAM.50 MM	cad	€ 1,53		
06.P41.B.03.C	MANICOTTI PER TUBI PVC FILETTATI                
FILETTO METRICO PASSO 1.5				
06.P41.B.03.C.010	MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 16 MM	cad	€ 0,38		
06.P41.B.03.C.015	MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 20 MM	cad	€ 0,69		
06.P41.B.03.C.020	MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 25 MM	cad	€ 0,84		
06.P41.B.03.C.025	MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 32 MM	cad	€ 1,07		
06.P41.B.03.C.030	MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 40 MM	cad	€ 1,46		
06.P41.B.03.C.035	MANICOTTO PER TUBI PVC FILETTATI DIAM. 50 MM	cad	€ 2,14		
06.P41.B.03.D	CURVE A 90 GRADI PER TUBI PVC FILETTATI         
FILETTO METRICO PASSO 1.5				
06.P41.B.03.D.010	CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.16 MM	cad	€ 0,69		
06.P41.B.03.D.015	CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.20 MM	cad	€ 0,92		
06.P41.B.03.D.020	CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.25 MM	cad	€ 1,15		
06.P41.B.03.D.025	CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.32 MM	cad	€ 1,68		
06.P41.B.03.D.030	CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.40 MM	cad	€ 2,22		
06.P41.B.03.D.035	CURVA 90 GRADI TUBI PVC FILETTATI DIAM.50 MM	cad	€ 2,68		
06.P41.B.04	ELEMENTI DI FISSAGGIO PER TUBI PVC				
06.P41.B.04.A	ELEMENTI DI FISSAGGIO A PARETE PER TUBI PVC				
06.P41.B.04.A.010	PER TUBO PVC FINO A DIAM. 25 MM	cad	€ 0,34		
06.P41.B.04.A.015	PER TUBO PVC DA 32 A 50 MM	cad	€ 0,84		
06.P41.C	CANALI METALLICI				
06.P41.C.01	CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO				
06.P41.C.01.A	CANALI PORTACAVI METALLICI                      
SPESSORE MINIMO DELLA LAMIERA 1.5 MM.				
06.P41.C.01.A.010	CANALE METALLICO L =  50 MM, H FINO A 75 MM	ml	€ 3,45		
06.P41.C.01.A.015	CANALE METALLICO L =  75 MM, H FINO A 75 MM	ml	€ 3,98		
06.P41.C.01.A.020	CANALE METALLICO L = 100 MM, H FINO A 75 MM	ml	€ 4,52		
06.P41.C.01.A.025	CANALE METALLICO L = 150 MM, H FINO A 75 MM	ml	€ 6,13		
06.P41.C.01.A.030	CANALE METALLICO L = 200 MM, H FINO A 75 MM	ml	€ 7,05		
06.P41.C.01.A.035	CANALE METALLICO L = 250 MM, H FINO A 75 MM	ml	€ 8,65		
06.P41.C.01.A.040	CANALE METALLICO L = 300 MM, H FINO A 75 MM	ml	€ 10,50		
06.P41.C.01.A.045	CANALE METALLICO L = 400 MM, H FINO A 75 MM	ml	€ 12,60		
06.P41.C.01.A.050	CANALE METALLICO L = 500 MM, H FINO A 75 MM	ml	€ 14,50		
06.P41.C.01.A.055	CANALE METALLICO L = 600 MM, H FINO A 75 MM	ml	€ 17,70		
06.P41.C.01.A.060	CANALE METALLICO L = 100 MM, H OLTRE  75 MM	ml	€ 5,67		
06.P41.C.01.A.065	CANALE METALLICO L = 150 MM, H OLTRE  75 MM	ml	€ 7,35		
06.P41.C.01.A.070	CANALE METALLICO L = 200 MM, H OLTRE  75 MM	ml	€ 8,42		
06.P41.C.01.A.075	CANALE METALLICO L = 250 MM, H OLTRE  75 MM	ml	€ 10,60		
06.P41.C.01.A.080	CANALE METALLICO L = 300 MM, H OLTRE  75 MM	ml	€ 12,00		
06.P41.C.01.A.085	CANALE METALLICO L = 400 MM, H OLTRE  75 MM	ml	€ 15,60		
06.P41.C.01.A.090	CANALE METALLICO L = 500 MM, H OLTRE  75 MM	ml	€ 17,20		
06.P41.C.01.A.095	CANALE METALLICO L = 600 MM, H OLTRE  75 MM	ml	€ 20,70		
06.P41.C.01.B	CANALI PORTACAVI METALLICI ASOLATI				
06.P41.C.01.B.010	CANALE METALLICO ASOLATO L= 50 MM, H FINO  75 MM	ml	€ 4,29		
06.P41.C.01.B.015	CANALE METALLICO ASOLATO L=100 MM, H FINO  75 MM	ml	€ 5,62		
06.P41.C.01.B.020	CANALE METALLICO ASOLATO L=150 MM, H FINO  75 MM	ml	€ 7,62		
06.P41.C.01.B.025	CANALE METALLICO ASOLATO L=200 MM, H FINO  75 MM	ml	€ 8,81		
06.P41.C.01.B.030	CANALE METALLICO ASOLATO L=300 MM, H FINO  75 MM	ml	€ 13,10		
06.P41.C.01.B.035	CANALE METALLICO ASOLATO L=400 MM, H FINO  75 MM	ml	€ 15,70		
06.P41.C.01.B.040	CANALE METALLICO ASOLATO L=500 MM, H FINO  75 MM	ml	€ 18,00		
06.P41.C.01.B.045	CANALE METALLICO ASOLATO L=600 MM, H FINO  75 MM	ml	€ 22,00		
06.P41.C.01.B.050	CANALE METALLICO ASOLATO L=100 MM, H OLTRE 75 MM	ml	€ 7,05		
06.P41.C.01.B.055	CANALE METALLICO ASOLATO L=150 MM, H OLTRE 75 MM	ml	€ 9,19		
06.P41.C.01.B.060	CANALE METALLICO ASOLATO L=200 MM, H OLTRE 75 MM	ml	€ 10,50		
06.P41.C.01.B.065	CANALE METALLICO ASOLATO L=300 MM, H OLTRE 75 MM	ml	€ 14,90		
06.P41.C.01.B.070	CANALE METALLICO ASOLATO L=400 MM, H OLTRE 75 MM	ml	€ 19,40		
06.P41.C.01.B.075	CANALE METALLICO ASOLATO L=500 MM, H OLTRE 75 MM	ml	€ 21,40		
06.P41.C.01.B.080	CANALE METALLICO ASOLATO L=600 MM, H OLTRE 75 MM	ml	€ 25,70		
06.P41.C.02	ACCESSORI PER CANALI METALLICI:                 
RACCORDI, CURVE,GIUNZIONI, COPERCHI, SEPARATORI				
06.P41.C.02.A	COPERCHI PER CANALI PORTACAVI                   
METALLICI PIENI ED ASOLATI				
06.P41.C.02.A.010	COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L=  50 MM	ml	€ 1,30		
06.P41.C.02.A.015	COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L=  75 MM	ml	€ 1,38		
06.P41.C.02.A.020	COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L= 100 MM	ml	€ 1,76		
06.P41.C.02.A.025	COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L= 150 MM	ml	€ 1,99		
06.P41.C.02.A.030	COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L= 200 MM	ml	€ 2,30		
06.P41.C.02.A.035	COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L= 250 MM	ml	€ 2,53		
06.P41.C.02.A.040	COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L= 300 MM	ml	€ 3,37		
06.P41.C.02.A.045	COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L= 400 MM	ml	€ 3,98		
06.P41.C.02.A.050	COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L= 500 MM	ml	€ 4,75		
06.P41.C.02.A.055	COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L= 600 MM	ml	€ 5,97		
06.P41.C.02.B	SEPARATORI PER CANALI                           
PORTACAVI METALLICI				
06.P41.C.02.B.010	SEPARATORE PER CANALE METALLICO, H FINO A 75 MM	ml	€ 1,84		
06.P41.C.02.B.020	SEPARATORE PER CANALE METALLICO, H OLTRE  75 MM	ml	€ 2,99		
06.P41.C.02.C	CURVE PIANE PER CANALI                          
PORTACAVI METALLICI PIENI ED ASOLATI				
06.P41.C.02.C.010	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO  L=  50 MM	cad	€ 5,67		
06.P41.C.02.C.015	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO  L= 100 MM	cad	€ 7,50		
06.P41.C.02.C.020	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO  L= 150 MM	cad	€ 8,19		
06.P41.C.02.C.025	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO  L= 200 MM	cad	€ 9,34		
06.P41.C.02.C.030	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO  L= 250 MM	cad	€ 10,90		
06.P41.C.02.C.035	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO  L= 300 MM	cad	€ 12,20		
06.P41.C.02.C.040	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO  L= 400 MM	cad	€ 14,50		
06.P41.C.02.C.045	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO  L= 500 MM	cad	€ 16,00		
06.P41.C.02.C.050	CURVA PIANA PER CANALE METALLICO  L= 600 MM	cad	€ 17,10		
06.P41.C.02.D	GIUNTI PER CANALI PORTACAVI METALLICI				
06.P41.C.02.D.010	GIUNTO PER CANALI METALLICI H FINO A 75 MM	cad	€ 0,54		
06.P41.C.02.D.015	GIUNTO PER CANALI METALLICI H OLTRE  75 MM	cad	€ 0,61		
06.P41.C.02.E	COPERCHI PER CURVE PIANE A 90                   
GRADI PER CANALI METALLICI                      
INACCIAIO ZINCATO				
06.P41.C.02.E.010	COPERCHIO PER CURVA LARGH.  50 MM	cad	€ 3,37		
06.P41.C.02.E.015	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 100 MM	cad	€ 3,75		
06.P41.C.02.E.020	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 150 MM	cad	€ 4,06		
06.P41.C.02.E.025	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 200 MM	cad	€ 4,90		
06.P41.C.02.E.030	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 250 MM	cad	€ 5,28		
06.P41.C.02.E.035	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 300 MM	cad	€ 5,90		
06.P41.C.02.E.040	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 400 MM	cad	€ 7,12		
06.P41.C.02.E.045	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 500 MM	cad	€ 8,50		
06.P41.C.02.E.050	COPERCHIO PER CURVA LARGH. 600 MM	cad	€ 9,96		
06.P41.C.02.F	DERIVAZIONI PIANE A "T" PER                     
CANALI PORTACAVI METALLICI                      
PIENI E ASOLATI				
06.P41.C.02.F.010	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM.  50 MM.	cad	€ 8,27		
06.P41.C.02.F.015	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 100 MM.	cad	€ 9,96		
06.P41.C.02.F.020	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 150 MM.	cad	€ 10,50		
06.P41.C.02.F.025	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 200 MM.	cad	€ 11,20		
06.P41.C.02.F.030	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 250 MM.	cad	€ 12,60		
06.P41.C.02.F.035	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 300 MM.	cad	€ 14,60		
06.P41.C.02.F.040	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 400 MM.	cad	€ 16,70		
06.P41.C.02.F.045	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 500 MM.	cad	€ 19,00		
06.P41.C.02.F.050	DERIVAZIONE "T" PER CANALE METAL. DIAM. 600 MM.	cad	€ 19,90		
06.P41.C.02.G	COPERCHI PER DERIVAZIONI PIANE                  
A "T" PER CANALI PORTACAVI                      
METALLICI PIENI E ASOLATI				
06.P41.C.02.G.010	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM.  50 MM	cad	€ 6,43		
06.P41.C.02.G.015	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 100 MM.	cad	€ 6,97		
06.P41.C.02.G.020	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 150 MM.	cad	€ 7,58		
06.P41.C.02.G.025	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 200 MM.	cad	€ 8,27		
06.P41.C.02.G.030	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 250 MM.	cad	€ 8,88		
06.P41.C.02.G.035	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 300 MM.	cad	€ 10,20		
06.P41.C.02.G.040	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 400 MM.	cad	€ 11,80		
06.P41.C.02.G.045	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 500 MM.	cad	€ 13,70		
06.P41.C.02.G.050	COPERCHIO DERIV. PIANE "T" CANALE DIAM. 600 MM.	cad	€ 15,90		
06.P41.C.02.H	INCROCI PIANI PER CANALI PORTACAVI              
METALLICI PIENI E ASOLATI				
06.P41.C.02.H.010	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM.  50 MM.	cad	€ 10,50		
06.P41.C.02.H.015	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 100 MM.	cad	€ 12,40		
06.P41.C.02.H.020	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 150 MM.	cad	€ 13,20		
06.P41.C.02.H.025	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 200 MM.	cad	€ 14,00		
06.P41.C.02.H.030	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 250 MM.	cad	€ 14,50		
06.P41.C.02.H.035	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 300 MM.	cad	€ 18,20		
06.P41.C.02.H.040	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 400 MM.	cad	€ 20,40		
06.P41.C.02.H.045	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 500 MM.	cad	€ 23,00		
06.P41.C.02.H.050	INCROCI PIANI PER CANALI METALLICI DIAM. 600 MM.	cad	€ 25,90		
06.P41.C.02.I	COPERCHI PER INCROCI PIANI PER CANALI           
PORTACAVI METALLICI PIENI E ASOLATI				
06.P41.C.02.I.010	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM.  50 MM.	cad	€ 7,58		
06.P41.C.02.I.015	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 100 MM.	cad	€ 8,04		
06.P41.C.02.I.020	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 150 MM.	cad	€ 8,65		
06.P41.C.02.I.025	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 200 MM.	cad	€ 9,11		
06.P41.C.02.I.030	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 250 MM.	cad	€ 9,27		
06.P41.C.02.I.035	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 300 MM.	cad	€ 11,20		
06.P41.C.02.I.040	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 400 MM.	cad	€ 12,60		
06.P41.C.02.I.045	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 500 MM.	cad	€ 14,10		
06.P41.C.02.I.050	COPERCHIO INCROCI PIANI CAN. MET. DIAM. 600 MM.	cad	€ 16,70		
06.P41.C.02.L	CURVE A 90 GRADI IN SALITA O IN DISCESA         
PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI E          
ASOLATI.				
06.P41.C.02.L.010	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM.  50 MM.	cad	€ 4,67		
06.P41.C.02.L.015	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 100 MM.	cad	€ 5,21		
06.P41.C.02.L.020	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 150 MM.	cad	€ 5,59		
06.P41.C.02.L.025	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 200 MM.	cad	€ 5,90		
06.P41.C.02.L.030	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 250 MM.	cad	€ 6,28		
06.P41.C.02.L.035	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 300 MM.	cad	€ 7,58		
06.P41.C.02.L.040	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 400 MM.	cad	€ 8,27		
06.P41.C.02.L.045	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 500 MM.	cad	€ 8,88		
06.P41.C.02.L.050	CURVE IN SALITA/DISCESA CAN. MET. DIAM. 600 MM.	cad	€ 9,96		
06.P41.C.02.M	COPERCHI PER CURVE IN SALITA O IN DISCESA       
PER CANALI PORTACAVI METALLICI PIENI E          
ASOLATI.				
06.P41.C.02.M.010	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE  50 MM.	cad	€ 3,60		
06.P41.C.02.M.015	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 100 MM.	cad	€ 3,83		
06.P41.C.02.M.020	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 150 MM.	cad	€ 3,98		
06.P41.C.02.M.025	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 200 MM.	cad	€ 4,14		
06.P41.C.02.M.030	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 250 MM.	cad	€ 4,29		
06.P41.C.02.M.035	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 300 MM.	cad	€ 4,90		
06.P41.C.02.M.040	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 400 MM.	cad	€ 5,21		
06.P41.C.02.M.045	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 500 MM.	cad	€ 5,59		
06.P41.C.02.M.050	COPERCHIO CURVE IN SALITA/DISCESA CANALE 600 MM.	cad	€ 5,97		
06.P41.C.03	ELEMENTI DI FISSAGGIO PER CANALI METALLICI				
06.P41.C.03.A	MENSOLE COMPLETE DI ELEMENTI DI ANCORAGGIO      
PER POSA A PARETE O A SOFFITTO DI CANALI        
METALLICI PIENI O ASOLATI				
06.P41.C.03.A.010	MENSOLA PER CANALE  50 MM	cad	€ 1,46		
06.P41.C.03.A.015	MENSOLA PER CANALE 100 MM	cad	€ 1,91		
06.P41.C.03.A.020	MENSOLA PER CANALE 150 MM	cad	€ 2,30		
06.P41.C.03.A.025	MENSOLA PER CANALE 200 MM	cad	€ 2,37		
06.P41.C.03.A.030	MENSOLA PER CANALE 250 MM	cad	€ 3,14		
06.P41.C.03.A.035	MENSOLA PER CANALE 300 MM	cad	€ 3,60		
06.P41.C.03.A.040	MENSOLA PER CANALE 400 MM	cad	€ 4,52		
06.P41.C.03.A.045	MENSOLA PER CANALE 500 MM	cad	€ 5,28		
06.P41.C.03.A.050	MENSOLA PER CANALE 600 MM	cad	€ 7,28		
06.P41.D	CANALI IN PVC				
06.P41.D.01	CANALI PORTACAVI IN PVC                         
INSTALLABILI A PARETE, A SOFFITTO E SU MENSOLE  
DI TIPO SEMPLICE,                               
PREDISPOSTI PER SETTI SEPARATORI ED APPARECCHI A
FRUTTI COMPONIBILI CON COPERCHIO MONTATO A SCATT				
06.P41.D.01.A	CANALI PORTACAVI IN PVC                         
INSTALLABILI A PARETE O SOFFITTO,               
DI TIPO SEMPLICE COPERCHIO MONTATO A SCATTO				
06.P41.D.01.A.010	CANALE PORTACAVI IN PVC SEMPLICE  L =  80 MM	ml	€ 3,14		
06.P41.D.01.A.015	CANALE PORTACAVI IN PVC SEMPLICE  L = 100 MM	ml	€ 6,51		
06.P41.D.01.A.020	CANALE PORTACAVI IN PVC SEMPLICE  L = 120 MM	ml	€ 6,89		
06.P41.D.01.B	CANALI PORTACAVI IN PVC                         
INSTALLABILI A PARETE DI                        
TIPO CON PREDISPOSIZIONE CON                    
SETTI SEPARATORI COPERCHIO                      
MONTATO A SCATTO				
06.P41.D.01.B.010	CANALE PORTACAVI IN PVC CON SETTI  L =  80 MM	ml	€ 6,51		
06.P41.D.01.B.015	CANALE PORTACAVI IN PVC CON SETTI  L = 100 MM	ml	€ 7,66		
06.P41.D.01.B.020	CANALE PORTACAVI IN PVC CON SETTI  L = 120 MM	ml	€ 8,27		
06.P41.D.01.B.025	CANALE PORTACAVI IN PVC CON SETTI  L = 150 MM	ml	€ 9,27		
06.P41.D.01.B.030	CANALE PORTACAVI IN PVC CON SETTI  L = 200 MM	ml	€ 11,60		
06.P41.D.01.C	CANALI PORTACAVI IN PVC A DOPPIO ISOLAMENTO     
RICOPERTO DI ALLUMINIO                          
PER POSA A PARETE O A ZOCCOLO                   
COMPLETI DI COPERCHIO MONTATO A SCATTO				
06.P41.D.01.C.010	CANALE PVC E ALLUMINIO  75 MM	ml	€ 42,00		
06.P41.D.01.C.015	CANALE PVC E ALLUMINIO 100 MM	ml	€ 48,80		
06.P41.D.02	ACCESSORI PER CANALI IN PVC,                    
CURVE INTERNE, ESTERNE E PIANE,                 
TERMINALI E DERIVAZIONI.				
06.P41.D.02.A	TERMINALI PER CANALI PVC DA PARETE				
06.P41.D.02.A.010	TERMINALE PER CANALI IN PVC LARGH.  80 MM	cad	€ 0,92		
06.P41.D.02.A.015	TERMINALE PER CANALI IN PVC LARGH. 100 MM	cad	€ 0,92		
06.P41.D.02.A.020	TERMINALE PER CANALI IN PVC LARGH. 125 MM	cad	€ 1,07		
06.P41.D.02.A.025	TERMINALE PER CANALI IN PVC LARGH. 150 MM	cad	€ 2,07		
06.P41.D.02.A.030	TERMINALE PER CANALI IN PVC LARGH. 200 MM	cad	€ 2,07		
06.P41.D.02.B	CURVE PER CANALI PVC DA PARETE				
06.P41.D.02.B.010	CURVA INTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH.  80 MM	cad	€ 3,14		
06.P41.D.02.B.015	CURVA INTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 100 MM	cad	€ 3,29		
06.P41.D.02.B.020	CURVA INTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 125 MM	cad	€ 3,37		
06.P41.D.02.B.025	CURVA INTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 150 MM	cad	€ 3,68		
06.P41.D.02.B.030	CURVA INTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 200 MM	cad	€ 3,98		
06.P41.D.02.B.035	CURVA ESTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH.  80 MM	cad	€ 3,14		
06.P41.D.02.B.040	CURVA ESTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 100 MM	cad	€ 3,29		
06.P41.D.02.B.045	CURVA ESTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 125 MM	cad	€ 3,37		
06.P41.D.02.B.050	CURVA ESTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 150 MM	cad	€ 3,68		
06.P41.D.02.B.055	CURVA ESTERNA CANALI PVC A PARETE LARGH. 200 MM	cad	€ 3,98		
06.P41.D.02.B.060	CURVA PIANA   CANALI PVC A PARETE LARGH.  80 MM	cad	€ 3,83		
06.P41.D.02.B.065	CURVA PIANA   CANALI PVC A PARETE LARGH. 100 MM	cad	€ 3,91		
06.P41.D.02.B.070	CURVA PIANA   CANALI PVC A PARETE LARGH. 125 MM	cad	€ 4,06		
06.P41.D.02.B.075	CURVA PIANA   CANALI PVC A PARETE LARGH. 150 MM	cad	€ 4,37		
06.P41.D.02.B.080	CURVA PIANA   CANALI PVC A PARETE LARGH. 200 MM	cad	€ 4,67		
06.P41.D.02.C	DERIVAZIONI PER CANALI PVC DA PARETE				
06.P41.D.02.C.010	DERIVAZIONI CANALI PVC A PARETE LARGH.  80 MM	cad	€ 3,14		
06.P41.D.02.C.015	DERIVAZIONI CANALI PVC A PARETE LARGH. 100 MM	cad	€ 3,29		
06.P41.D.02.C.020	DERIVAZIONI CANALI PVC A PARETE LARGH. 125 MM	cad	€ 3,37		
06.P41.D.02.C.025	DERIVAZIONI CANALI PVC A PARETE LARGH. 150 MM	cad	€ 3,68		
06.P41.D.02.C.030	DERIVAZIONI CANALI PVC A PARETE LARGH. 200 MM	cad	€ 3,98		
06.P41.D.02.D	ELEMENTI DI GIUNZIONE PER CANALI IN PVC E ALLUM.				
06.P41.D.02.D.010	TERMINALE PER CANALE PVC E ALLUMINIO  75 MM	cad	€ 1,00		
06.P41.D.02.D.015	TERMINALE PER CANALE PVC E ALLUMINIO 100 MM	cad	€ 1,00		
06.P41.D.02.D.020	ANGOLO PIANO PER CANALE PVC E ALLUMINIO  75 MM	cad	€ 26,50		
06.P41.D.02.D.025	ANGOLO PIANO PER CANALE PVC E ALLUMINIO 100 MM	cad	€ 29,80		
06.P41.D.02.D.030	ANGOLO ESTERNO PER CANALE PVC E ALLUMINIO  75 MM	cad	€ 33,10		
06.P41.D.02.D.035	ANGOLO ESTERNO PER CANALE PVC E ALLUMINIO 100 MM	cad	€ 35,70		
06.P41.D.02.D.040	ANGOLO INTERNO PER CANALE PVC E ALLUMINIO  75 MM	cad	€ 21,90		
06.P41.D.02.D.045	ANGOLO INTERNO PER CANALE PVC E ALLUMINIO 100 MM	cad	€ 24,60		
06.P41.D.02.D.050	DERIVAZIONE "T" PER CANALE PVC E ALLUM.  75 MM	cad	€ 25,20		
06.P41.D.02.D.055	DERIVAZIONE "T" PER CANALE PVC E ALLUM. 100 MM	cad	€ 25,20		
06.P41.D.03	ELEMENTI DI FISSAGGIO ED                        
ACCESSORI DI MONTAGGIO PER CANALI PVC.          
TRAVERSE FERMACAVI, PARETI DIVISORIE,           
STAFFE E MENSOLE.				
06.P41.D.03.A	TRAVERSE FERMACAVI PER CANALI PVC DA PARETE				
06.P41.D.03.A.010	TRAVERSE FERMACAVI CANALI PVC  80 MM	cad	€ 0,11		
06.P41.D.03.A.015	TRAVERSE FERMACAVI CANALI PVC 100 MM	cad	€ 0,15		
06.P41.D.03.A.020	TRAVERSE FERMACAVI CANALI PVC 125 MM	cad	€ 0,15		
06.P41.D.03.A.025	TRAVERSE FERMACAVI CANALI PVC 150 MM	cad	€ 0,15		
06.P41.D.03.A.030	TRAVERSE FERMACAVI CANALI PVC 200 MM	cad	€ 0,23		
06.P41.D.03.B	STAFFE E MENSOLE PER SOSPENSIONE CANALI PVC				
06.P41.D.03.B.010	MENSOLE SOSPENSIONE PER CANALI PVC 100 MM	cad	€ 5,28		
06.P41.D.03.B.015	MENSOLE SOSPENSIONE PER CANALI PVC 125 MM	cad	€ 5,44		
06.P41.D.03.B.020	MENSOLE SOSPENSIONE PER CANALI PVC 150 MM	cad	€ 5,67		
06.P41.D.03.B.025	MENSOLE SOSPENSIONE PER CANALI PVC 200 MM	cad	€ 6,66		
06.P41.D.03.B.030	MENSOLE DA PARETE PER CANALI PVC FINO A 200 MM	cad	€ 9,80		
06.P41.D.03.C	PARETE INTERNA DIVISORIA PER CANALI PVC         
APPLICABILE PER SCORRIMENTO				
06.P41.D.03.C.010	PARETE DIVISORIA PER CANALI PVC A PARETE	ml	€ 0,77		
06.P41.D.04	CANALI PORTACAVI IN PVC APPLICABILI A BATTISCOPA
COPERCHIO MONTATO A SCATTO.                     
MUNITI DI SETTI SEPARATORI FISSI.               
PREDISPOSTI PER L'APPLICAZIONE DI APPARECCHI A  
FRUTTI COMPONIBILI                              
CONFORMI NORME CEI 23-19				
06.P41.D.04.A	CANALI PORTACAVI IN PVC APPLICABILI A BATTISCOPA				
06.P41.D.04.A.010	CANALI PVC BATTISCOPA A DUE CAMERE	ml	€ 2,45		
06.P41.D.04.A.015	CANALI PVC BATTISCOPA A TRE CAMERE	ml	€ 3,14		
06.P41.D.05	ACCESSORI PER CANALI IN PVC A BATTISCOPA				
06.P41.D.05.A	ANGOLI E GIUNTI PER CANALI PVC A BATTISCOPA				
06.P41.D.05.A.010	ANGOLO ESTERNO CANALE BATTISCOPA A DUE CAMERE	cad	€ 1,46		
06.P41.D.05.A.015	ANGOLO ESTERNO CANALE BATTISCOPA A TRE CAMERE	cad	€ 1,76		
06.P41.D.05.A.020	ANGOLO INTERNO CANALE BATTISCOPA A DUE CAMERE	cad	€ 1,30		
06.P41.D.05.A.025	ANGOLO INTERNO CANALE BATTISCOPA A TRE CAMERE	cad	€ 1,53		
06.P41.D.05.A.030	GIUNTO CANALE BATTISCOPA A DUE CAMERE	cad	€ 0,92		
06.P41.D.05.A.035	GIUNTO CANALE BATTISCOPA A TRE CAMERE	cad	€ 1,07		
06.P41.D.05.B	TORRETTE PORTAFRUTTI PER CANALI PVC BATTISCOPA  
1FISSABILI A PARETE PER APPARECCHI A FRUTTI     
1COMPONIBILI E PER PRESE TELEFONICHE STANDARD SI				
06.P41.D.05.B.010	TORRETTE PORTAFRUTTI PER CANALI PVC BATTISCOPA	cad	€ 2,83		
06.P41.D.05.B.015	ADATTATORE PER PRESE UNIFICATE SIP	cad	€ 1,00		
06.P41.E	CANALI IN VETRORESINA				
06.P41.E.01	CANALI PORTACAVI IN MATERIALE                   
PLASTICO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO          
AUTOESTINGUENTE. PER MONTAGGIO A PARETE O A     
SOFFITTO NELLA VERSIONE FORATA E NON FORATA     
GRADO DI PROTEZIONE IP-54 PER CANALI NON FORATI				
06.P41.E.01.A	CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA				
06.P41.E.01.A.010	CANALE IN VETRORESINA 100 MM	ml	€ 8,12		
06.P41.E.01.A.015	CANALE IN VETRORESINA 200 MM	ml	€ 13,80		
06.P41.E.01.A.020	CANALE IN VETRORESINA 300 MM	ml	€ 19,00		
06.P41.E.01.A.025	CANALE IN VETRORESINA 400 MM	ml	€ 24,80		
06.P41.E.01.A.030	CANALE IN VETRORESINA 500 MM	ml	€ 28,00		
06.P41.E.01.A.035	CANALE IN VETRORESINA 600 MM	ml	€ 33,80		
06.P41.E.01.B	CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA FORATI				
06.P41.E.01.B.010	CANALE FORATO IN VETRORESINA 100 MM	ml	€ 10,30		
06.P41.E.01.B.015	CANALE FORATO IN VETRORESINA 200 MM	ml	€ 15,80		
06.P41.E.01.B.020	CANALE FORATO IN VETRORESINA 300 MM	ml	€ 20,00		
06.P41.E.01.B.025	CANALE FORATO IN VETRORESINA 400 MM	ml	€ 27,20		
06.P41.E.01.C	COPERCHI PER CANALI PORTACAVI                   
IN VETRORESINA COMPLETI DI                      
ACCESSORI DI FISSAGGIO				
06.P41.E.01.C.010	COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 100 MM	ml	€ 6,28		
06.P41.E.01.C.015	COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 200 MM	ml	€ 8,96		
06.P41.E.01.C.020	COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 300 MM	ml	€ 12,70		
06.P41.E.01.C.025	COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 400 MM	ml	€ 15,30		
06.P41.E.01.C.030	COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 500 MM	ml	€ 20,00		
06.P41.E.01.C.035	COPERCHIO PER CANALI IN VETRORESINA 600 MM	ml	€ 22,30		
06.P41.E.02	ELEMENTI DI GIUNZIONE PER CANALI IN VETRORESINA				
06.P41.E.02.A	CURVE PER RACCORDI ORIZZONTALI A 90 GRADI PER   
CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA.                
RAGGIO DI CURVATURA INTERNO 25 MM.				
06.P41.E.02.A.010	CURVA STRETTA CANALI IN VETRORESINA 100 MM	cad	€ 16,70		
06.P41.E.02.A.015	CURVA STRETTA CANALI IN VETRORESINA 200 MM	cad	€ 21,20		
06.P41.E.02.A.020	CURVA STRETTA CANALI IN VETRORESINA 300 MM	cad	€ 26,30		
06.P41.E.02.A.025	CURVA STRETTA CANALI IN VETRORESINA 400 MM	cad	€ 31,70		
06.P41.E.02.A.030	CURVA STRETTA CANALI IN VETRORESINA 500 MM	cad	€ 41,70		
06.P41.E.02.B	CURVE A LARGO RAGGIO DI CURVATURA PER RACCORDI  
ORIZZONTALI A 90 GRADI PER CANALI IN VETRORESINA				
06.P41.E.02.B.010	CURVA LARGA CANALI IN VETRORESINA 400 MM	cad	€ 48,30		
06.P41.E.02.B.015	CURVA LARGA CANALI IN VETRORESINA 500 MM	cad	€ 59,30		
06.P41.E.02.B.020	CURVA LARGA CANALI IN VETRORESINA 600 MM	cad	€ 70,70		
06.P41.E.02.C	COPERCHI PER CURVE ORIZZONTALI A 90 GRADI       
RAGGIO DI CURVATURA INTERNO 25 MM				
06.P41.E.02.C.010	COPERCHIO CURVA STRETTA CANALI VETR. 100 MM	ml	€ 16,70		
06.P41.E.02.C.015	COPERCHIO CURVA STRETTA CANALI VETR. 200 MM	ml	€ 21,20		
06.P41.E.02.C.020	COPERCHIO CURVA STRETTA CANALI VETR. 300 MM	ml	€ 26,30		
06.P41.E.02.C.025	COPERCHIO CURVA STRETTA CANALI VETR. 400 MM	ml	€ 31,70		
06.P41.E.02.C.030	COPERCHIO CURVA STRETTA CANALI VETR. 500 MM	ml	€ 41,70		
06.P41.E.02.D	COPERCHI PER CURVE                              
ORIZZONTALI A 90 GRADI A                        
LARGO RAGGIO DI CURVATURA.				
06.P41.E.02.D.010	COPERCHIO CURVA LARGA CANALI VETROR. 400 MM	ml	€ 48,30		
06.P41.E.02.D.015	COPERCHIO CURVA LARGA CANALI VETROR. 500 MM	ml	€ 59,30		
06.P41.E.02.D.020	COPERCHIO CURVA LARGA CANALI VETROR. 600 MM	ml	€ 70,70		
06.P41.E.02.E	CURVE VERTICALI A 90 GRADI PER CANALI           
PORTACAVI IN VETRORESINA				
06.P41.E.02.E.010	CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 100 MM	cad	€ 23,20		
06.P41.E.02.E.015	CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 200 MM	cad	€ 27,20		
06.P41.E.02.E.020	CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 300 MM	cad	€ 32,90		
06.P41.E.02.E.025	CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 400 MM	cad	€ 39,60		
06.P41.E.02.E.030	CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 500 MM	cad	€ 52,90		
06.P41.E.02.E.035	CURVA VERTICALE ESTERNA CANALI VETROR. 600 MM	cad	€ 64,40		
06.P41.E.02.F	COPERCHI PER CURVE VERTICALI A 90 GRADI,        
PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA				
06.P41.E.02.F.010	COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 100 MM	ml	€ 23,20		
06.P41.E.02.F.015	COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 200 MM	ml	€ 27,20		
06.P41.E.02.F.020	COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 300 MM	ml	€ 32,90		
06.P41.E.02.F.025	COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 400 MM	ml	€ 39,60		
06.P41.E.02.F.030	COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 500 MM	ml	€ 52,90		
06.P41.E.02.F.035	COPERCHIO CURVA VERTIC. ESTER. VETROR. 600 MM	ml	€ 64,40		
06.P41.E.02.G	RACCORDI VERTICALI PER CANALI IN VETRORESINA				
06.P41.E.02.G.010	RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA  100 MM	cad	€ 33,50		
06.P41.E.02.G.015	RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA  200 MM	cad	€ 45,90		
06.P41.E.02.G.020	RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA  300 MM	cad	€ 57,40		
06.P41.E.02.G.025	RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA  400 MM	cad	€ 73,00		
06.P41.E.02.G.030	RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA  500 MM	cad	€ 86,60		
06.P41.E.02.G.035	RACCORDO VERTICALE CANALI VETRORESINA  600 MM	cad	€ 105,00		
06.P41.E.02.H	RIDUZIONI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA				
06.P41.E.02.H.010	RIDUZIONE CANALI VETRORESINA 200 - 100 MM	cad	€ 26,50		
06.P41.E.02.H.015	RIDUZIONE CANALI VETRORESINA 300 - 200 MM	cad	€ 32,90		
06.P41.E.02.H.020	RIDUZIONE CANALI VETRORESINA 400 - 300 MM	cad	€ 39,10		
06.P41.E.02.H.025	RIDUZIONE CANALI VETRORESINA 500 - 400 MM	cad	€ 52,10		
06.P41.E.02.H.030	RIDUZIONE CANALI VETRORESINA 600 - 500 MM	cad	€ 66,10		
06.P41.E.02.I	COPERCHI PER RIDUZIONI PER CANALI IN VETRORESINA				
06.P41.E.02.I.010	COPERCHIO RIDUZIONE CANALI VETROR. 200 - 100 MM	ml	€ 26,50		
06.P41.E.02.I.015	COPERCHIO RIDUZIONE CANALI VETROR. 300 - 200 MM	ml	€ 32,90		
06.P41.E.02.I.020	COPERCHIO RIDUZIONE CANALI VETROR. 400 - 300 MM	ml	€ 39,10		
06.P41.E.02.I.025	COPERCHIO RIDUZIONE CANALI VETROR. 500 - 400 MM	ml	€ 52,10		
06.P41.E.02.I.030	COPERCHIO RIDUZIONE CANALI VETROR. 600 - 500 MM	ml	€ 66,10		
06.P41.E.02.L	DERIVAZIONI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA 
RAGGIO MINIMO DI CURVATURA 250 MM.				
06.P41.E.02.L.010	DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA  100 MM	cad	€ 23,20		
06.P41.E.02.L.015	DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA  200 MM	cad	€ 27,20		
06.P41.E.02.L.020	DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA  300 MM	cad	€ 32,90		
06.P41.E.02.L.025	DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA  400 MM	cad	€ 39,60		
06.P41.E.02.L.030	DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA  500 MM	cad	€ 52,90		
06.P41.E.02.L.035	DERIVAZIONE CANALI VETRORESINA  600 MM	cad	€ 64,40		
06.P41.E.02.M	COPERCHI PER DERIVAZIONI PER CANALI PORTACAVI   
IN VETRORESINA. RAGGIO MINIMO DI                
CURVATURA 250 MM.				
06.P41.E.02.M.010	COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 100 MM	ml	€ 23,20		
06.P41.E.02.M.015	COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 200 MM	ml	€ 27,20		
06.P41.E.02.M.020	COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 300 MM	ml	€ 32,90		
06.P41.E.02.M.025	COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 400 MM	ml	€ 39,60		
06.P41.E.02.M.030	COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 500 MM	ml	€ 52,90		
06.P41.E.02.M.035	COPERCHIO DERIVAZIONE CANALI VETROR. 600 MM	ml	€ 64,40		
06.P41.E.03	ELEMENTI DI FISSAGGIO ED ACCESSORI DI MONTAGGIO 
CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA				
06.P41.E.03.A	ACCESSORI PER CANALI PORTACAVI IN VETRORESINA				
06.P41.E.03.A.010	SEPARATORE CANALI VETRORESINA  70 X 2950 MM	cad	€ 6,28		
06.P41.E.03.A.015	TERMINALE CANALI VETRORESINA  100 MM	cad	€ 4,67		
06.P41.E.03.A.020	TERMINALE CANALI VETRORESINA  200 MM	cad	€ 6,28		
06.P41.E.03.A.025	TERMINALE CANALI VETRORESINA  300 MM	cad	€ 7,05		
06.P41.E.03.A.030	TERMINALE CANALI VETRORESINA  400 MM	cad	€ 8,65		
06.P41.E.03.A.035	TERMINALE CANALI VETRORESINA  500 MM	cad	€ 12,30		
06.P41.E.03.A.040	TERMINALE CANALI VETRORESINA  600 MM	cad	€ 15,90		
06.P41.E.03.A.045	MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 100 MM CON STAFFA	cad	€ 4,44		
06.P41.E.03.A.050	MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 200 MM CON STAFFA	cad	€ 6,13		
06.P41.E.03.A.055	MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 300 MM CON STAFFA	cad	€ 8,12		
06.P41.E.03.A.060	MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 400 MM CON STAFFA	cad	€ 11,00		
06.P41.E.03.A.065	MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 500 MM CON STAFFA	cad	€ 13,50		
06.P41.E.03.A.070	MENSOLA PER CANALI VETRORESINA 600 MM CON STAFFA	cad	€ 18,20		
06.P41.F	CANALI IN PVC PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO				
06.P41.F.01	CANALI PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO         
SEZIONE RETTANGOLARE.                           
COMPRESE FINITURE PER INSTALLAZIONE A FILO      
PAVIMENTO IN ALLUMINIO, OTTONE O ACCIAIO.				
06.P41.F.01.A	CANALI PVC PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO				
06.P41.F.01.A.010	CANALE PVC SOTTOPAVIMENTO  H = 25 MM	ml	€ 2,53		
06.P41.F.01.A.015	CANALE PVC SOTTOPAVIMENTO  H = 30 MM	ml	€ 2,53		
06.P41.F.01.A.020	CANALE PVC SOTTOPAVIMENTO  H = 35 MM	ml	€ 2,76		
06.P41.F.02	ACCESSORI PER CANALI PVC SOTTOPAVIMENTO				
06.P41.F.02.A	RACCORDI PER CAMBI DI DIREZIONE PER CANALI PVC  
SOTTOPAVIMENTO, FLESSIBILI E RIGIDI A 45 GRADI				
06.P41.F.02.A.010	RACCORDO FLESSIBILE CANALI PVC SOTTOPAV. H=35 MM	cad	€ 4,52		
06.P41.F.02.A.015	RACCORDO RIGIDO CANALI PVC SOTTOPAV. H = 25 MM	cad	€ 0,84		
06.P41.F.02.A.020	RACCORDO RIGIDO CANALI PVC SOTTOPAV. H = 30 MM	cad	€ 0,92		
06.P41.F.02.A.025	RACCORDO RIGIDO CANALI PVC SOTTOPAV. H = 35 MM	cad	€ 0,92		
06.P41.F.02.B	ELEMENTI DI GIUNZIONE, DERIVAZIONE ED INCROCIO, 
ESCLUSO BOCCHETTONE PER FISSAGGIO TORRETTA,     
PER CANALI PVC SOTTOPAVIMENTO				
06.P41.F.02.B.010	DERIVAZ. SENZA BOCCHETTONE PVC SOTTOPAV. H=25 MM	cad	€ 4,06		
06.P41.F.02.B.015	DERIVAZ. SENZA BOCCHETTONE PVC SOTTOPAV. H=30 MM	cad	€ 4,06		
06.P41.F.02.B.020	DERIVAZ. SENZA BOCCHETTONE PVC SOTTOPAV. H=35 MM	cad	€ 4,06		
06.P41.F.02.C	BOCCHETTONI PER FISSAGGIO                       
TORRETTE PER CANALI PVC SOTTOPAVIMENTO				
06.P41.F.02.C.010	BOCCHETTONE CANALI PVC SOTTOPAV. H = 25 MM	cad	€ 2,30		
06.P41.F.02.C.015	BOCCHETTONE CANALI PVC SOTTOPAV. H = 30 MM	cad	€ 2,30		
06.P41.F.02.C.020	BOCCHETTONE CANALI PVC SOTTOPAV. H = 35 MM	cad	€ 2,53		
06.P41.F.02.D	BOX A PAVIMENTO ADATTO AD                       
ACCOGLIERE CANALETTE O TUBAZIONI                
TIPO A SEMPLICE O A DOPPIO IMBOCCO				
06.P41.F.02.D.010	BOX A PAVIMENTO SEMPLICE DIM. 120 X 120 MM	cad	€ 23,20		
06.P41.F.02.D.015	BOX A PAVIMENTO DOPPI DIM. 240 X 240 MM	cad	€ 56,90		
06.P41.F.02.E	TORRETTE A PAVIMENTO IN ABS,                    
PREDISPOSTE PER PRESE                           
ELETTRICHE E TELEFONICHE				
06.P41.F.02.E.010	TORRETTA A PAVIMENTO PER SERVIZI ELETTRICI	cad	€ 79,70		
06.P41.F.02.E.015	TORRETTA A PAVIMENTO PER SERVIZI TELEFONICI	cad	€ 69,70		
06.P41.F.02.F	ACCESSORI PER TORRETTE A PAVIMENTO				
06.P41.F.02.F.010	DISTANZIALE PER CANALI	cad	€ 6,36		
06.P41.F.02.F.015	COPERCHIO PER SUPPORTO IN SILUMIN	cad	€ 2,22		
06.P41.F.02.F.020	SUPPORTO PER MORSETTIERA SIP	cad	€ 9,57		
06.P41.F.02.G	TAPPI PER CANALI PVC SOTTOPAVIMENTO             
IN ALLUMINIO, PLASTICA ED OTTONE				
06.P41.F.02.G.010	TAPPI DI CHIUSURA IN PLASTICA	cad	€ 2,83		
06.P41.F.02.G.015	TAPPI DI CHIUSURA IN OTTONE	cad	€ 14,10		
06.P41.F.02.G.020	TAPPI DI CHIUSURA IN ALLUMINIO	cad	€ 6,97		
06.P41.G	CANALI PER SOSTEGNO CORPI ILLUMINANTI				
06.P41.G.01	CANALI METALLICI PER SOSTEGNO                   
DI CORPI ILLUMINANTI				
06.P41.G.01.A	CANALI METALLICI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIAT
COMPLETA DI COPERCHIO IN PVC PER SOSTEGNO CORPI 
ILLUMINANTI DA MONTARE A PLAFONE O A SOSPENSIONE
MONTAGGIO INDIVIDUALE O A FILE CONTINUE				
06.P41.G.01.A.010	CANALE METAL. SOSTEGNO CORPI ILLUM. 20X51 BIANCO	ml	€ 3,37		
06.P41.G.01.A.015	CANALE METAL. SOSTEGNO CORPI ILLUM. 47X50 BIANCO	ml	€ 4,98		
06.P41.G.01.A.020	CANALE METAL. SOSTEGNO CORPI ILLUM. 47X50 ZINC.	ml	€ 5,21		
06.P41.G.01.A.025	CANALE METAL. SOSTEGNO CORPI ILLUM. 47X50 INOX	ml	€ 18,40		
06.P41.G.01.A.030	CANALE METAL. SOSTEGNO CORPI ILLUM. 47X50 ALLUM.	ml	€ 9,80		
06.P41.G.01.B	ACCESSORI VARI, GIUNTI, CURVE,                  
ELEMENTI DI SOSPENSIONE                         
PER CANALI METALLICI                            
PER SOSTEGNO DEI CORPI ILLUMINANTI				
06.P41.G.01.B.010	GIUNTO PER CANALE 20X51 BIANCO	cad	€ 0,42		
06.P41.G.01.B.015	GIUNTO PER CANALE 20X51 INOX	cad	€ 0,84		
06.P41.G.01.B.020	TESTATA DI CHIUSURA PER CANALE 20X51	cad	€ 0,19		
06.P41.G.01.B.025	TESTATA DI CHIUSURA PER CANALE 47X50	cad	€ 0,27		
06.P41.G.01.B.030	FORMAFILI PER CANALE 20X51	cad	€ 0,15		
06.P41.G.01.B.035	FORMAFILI PER CANALE 47X50	cad	€ 0,27		
06.P41.G.01.B.040	RACCORDI AD "L","T" O "X" PER CANALE 20X51	cad	€ 4,75		
06.P41.G.01.B.045	RACCORDI AD "L","T" O "X" PER CANALE 47X50	cad	€ 4,75		
06.P41.G.01.B.050	RACCORDO DI DISCESA PER CANALE 20X51	cad	€ 4,75		
06.P41.G.01.B.055	RACCORDO DI DISCESA PER CANALE 47X50	cad	€ 4,75		
06.P41.G.01.B.060	SOSPENSIONE A FUNE O A CATENA	cad	€ 1,76		
06.P41.G.01.B.065	SOSPENSIONE A TIGE	cad	€ 1,07		
06.P41.G.01.B.070	SOSPENSIONE A FUNE PORTANTE	cad	€ 1,07		
06.P41.G.01.B.075	ELEMENTO DI FISSAGGIO A SOFFITTO	cad	€ 1,07		
06.P41.G.01.B.080	CATENELLA	ml	€ 0,84		
06.P41.G.01.B.085	ROSONE	cad	€ 2,91		
06.P41.G.01.B.090	TIGE LUNGHEZZA DA 200 MM A 500 MM	cad	€ 1,53		
06.P41.G.01.B.095	TIGE LUNGHEZZA DA 600 MM A 1000 MM	cad	€ 3,14		
06.P41.G.02	CANALI AUTOPORTANTI IN PVC AL TITANIO           
RINFORZATO DA FIBRE DI VETRO                    
COMPLETO DI COPERCHIO DI TIPO COMPONIBILE				
06.P41.G.02.A	CANALI AUTOPORTANTI IN PVC AL TITANIO           
RINFORZATO DA FIBRE DI VETRO                    
COMPLETO DI COPERCHIO DI TIPO COMPONIBILE				
06.P41.G.02.A.010	CANALINA AUTOPORTANTE PVC+FIBRE VETRO 60 X 40	ml	€ 3,68		
06.P41.G.02.A.015	CANALINA AUTOPORT.PVC+FIBRE VETRO 60X40 + SEPAR.	ml	€ 3,98		
06.P41.G.02.B	CURVE, GIUNTI, SUPPORTI PER CANALI              
IN PVC RINFORZATI CON FIBRE DI VETRO				
06.P41.G.02.B.010	ANGOLO INTERNO O ESTERNO	cad	€ 3,52		
06.P41.G.02.B.015	ANGOLO PIANO	cad	€ 4,06		
06.P41.G.02.B.020	GIUNTO A "T"	cad	€ 11,60		
06.P41.G.02.B.025	GIUNTO A "X"	cad	€ 15,50		
06.P41.G.02.B.030	AGGANCIO A SOSPENSIONE	cad	€ 0,38		
06.P41.G.02.B.035	SUPPORTO CORPO ILLUMINANTE	cad	€ 0,69		
06.P41.G.02.B.040	TIGE DI SOSPENSIONE L = 1 M	cad	€ 0,84		
06.P41.G.02.B.045	FERMACAVI	cad	€ 0,15		
06.P41.G.02.B.050	GIUNZIONE AD INNESTO	cad	€ 0,23		
06.P41.G.02.B.055	CHIUSURA DI ESTREMITA'	cad	€ 1,00		
06.P41.G.02.B.060	SCATOLA DI DERIVAZIONE AGGANCIABILE	cad	€ 0,92		
06.P41.H	POSA DI CAVI IN TESATA				
06.P41.H.01	ACCESSORI PER POSA DI CAVI IN TESATA				
06.P41.H.01.A	STAFFE REGGICAVO TIPO ZENNARO                   
IN ACCIAIO ZINCATO				
06.P41.H.01.A.010	STAFFA REGGICAVO SEMPLICE	cad	€ 1,23		
06.P41.H.01.B	CORDE D'ACCIAIO PER TESATURA CAVI				
06.P41.H.01.B.010	CORDA ACCIAIO DIAM.  5 MM	ml	€ 0,38		
06.P41.H.01.B.015	CORDA ACCIAIO DIAM.  8 MM	ml	€ 0,77		
06.P41.H.01.B.020	CORDA ACCIAIO DIAM. 10 MM	ml	€ 1,07		
06.P41.H.01.C	TENDITORI				
06.P41.H.01.C.010	TENDITORI A DUE OCCHI PER CORDA  8 MM	cad	€ 1,53		
06.P41.H.01.C.015	TENDITORI A DUE OCCHI PER CORDA 10 MM	cad	€ 1,76		
06.P41.H.01.C.020	TENDITORI A DUE OCCHI PER CORDA 15 MM	cad	€ 2,68		
06.P41.H.01.D	MORSETTI PER POSA DI CAVI IN TESATA				
06.P41.H.01.D.010	MORSETTO SERRAFUNE PER CORDA DIAM.  5 MM	cad	€ 0,23		
06.P41.H.01.D.015	MORSETTO SERRAFUNE PER CORDA DIAM.  8 MM	cad	€ 0,34		
06.P41.H.01.D.020	MORSETTO SERRAFUNE PER CORDA DIAM. 10 MM	cad	€ 0,46		
06.P41.H.01.E	REDANCE PER POSA DI CAVI IN TESATA				
06.P41.H.01.E.010	REDANCE PESANTE LARGH.  6 MM	cad	€ 0,11		
06.P41.H.01.E.015	REDANCE PESANTE LARGH.  8 MM	cad	€ 0,15		
06.P41.H.01.E.020	REDANCE PESANTE LARGH. 10 MM	cad	€ 0,15		
06.P41.H.01.E.025	REDANCE PESANTE LARGH. 12 MM	cad	€ 0,31		
06.P41.H.01.F	GRILLI DIRITTI PER POSA DI CAVI IN TESATA				
06.P41.H.01.F.010	GRILLI DIRITTI AD "U" PER CORDA 11 MM.	cad	€ 0,77		
06.P41.H.01.F.015	GRILLI DIRITTI AD "U" PER CORDA 16 MM.	cad	€ 1,07		
06.P41.H.01.F.020	GRILLI DIRITTI AD "U" PER CORDA 27 MM.	cad	€ 2,14		
	CASSETTE E SCATOLE				
06.P42.A	CASSETTE DI DERIVAZIONE				
06.P42.A.01	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN                      
MATERIALE PLASTICO CON COPERCHIO,               
DA INCASSO O DA PARETE,                         
TUTTE LE DIMENSIONI SONO APPROSSIMATIVE				
06.P42.A.01.A	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN                      
POLISTIROLO ANTIURTO CON                        
COPERCHIO, DA INCASSO, IP-30				
06.P42.A.01.A.010	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO TONDA 85 MM	cad	€ 0,19		
06.P42.A.01.A.015	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO   90X 90X50 MM	cad	€ 0,38		
06.P42.A.01.A.020	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO  120X100X50 MM	cad	€ 0,46		
06.P42.A.01.A.025	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO  150X100X70 MM	cad	€ 0,77		
06.P42.A.01.A.030	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO  150X150X70 MM	cad	€ 1,00		
06.P42.A.01.A.035	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO  200X150X70 MM	cad	€ 1,46		
06.P42.A.01.A.040	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO  300X150X70 MM	cad	€ 2,14		
06.P42.A.01.A.045	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO  400X150X70 MM	cad	€ 2,99		
06.P42.A.01.A.050	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO  500X150X70 MM	cad	€ 3,52		
06.P42.A.01.A.055	CASS.DERIV. POLISTIROLO INCASSO  520X200X80 MM	cad	€ 5,36		
06.P42.A.01.B	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN                      
RESINA CON COPERCHIO, DA                        
INCASSO, IP-30				
06.P42.A.01.B.010	CASS.DERIV. RESINA INCASSO       180X105X70 MM	cad	€ 1,30		
06.P42.A.01.B.015	CASS.DERIV. RESINA INCASSO       190X170X70 MM	cad	€ 1,61		
06.P42.A.01.B.020	CASS.DERIV. RESINA INCASSO       260X170X70 MM	cad	€ 2,07		
06.P42.A.01.C	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN PVC                  
CON COPERCHIO, DA PARETE, IP-44				
06.P42.A.01.C.010	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44      DIAM. 65 MM	cad	€ 0,69		
06.P42.A.01.C.015	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44      DIAM. 80 MM	cad	€ 0,84		
06.P42.A.01.C.020	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44    80X 80X 40 MM	cad	€ 0,92		
06.P42.A.01.C.025	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44   100X100X 50 MM	cad	€ 1,68		
06.P42.A.01.C.030	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44   120X 80X 50 MM	cad	€ 1,68		
06.P42.A.01.C.035	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44   150X120X 70 MM	cad	€ 2,60		
06.P42.A.01.C.040	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44   200X140X 70 MM	cad	€ 5,21		
06.P42.A.01.C.045	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44   240X200X 90 MM	cad	€ 7,28		
06.P42.A.01.C.050	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44   300X220X120 MM	cad	€ 11,20		
06.P42.A.01.C.055	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-44   370X300X120 MM	cad	€ 15,90		
06.P42.A.01.D	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN PVC                  
CON COPERCHIO, DA PARETE, IP-55                 
COMPLETE DI PRESSACAVI				
06.P42.A.01.D.010	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55   100X100X 50 MM	cad	€ 2,22		
06.P42.A.01.D.015	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55   120X 80X 50 MM	cad	€ 3,83		
06.P42.A.01.D.020	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55   150X120X 70 MM	cad	€ 4,44		
06.P42.A.01.D.025	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55   200X140X 70 MM	cad	€ 7,12		
06.P42.A.01.D.030	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55   240X200X 90 MM	cad	€ 8,88		
06.P42.A.01.D.035	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55   300X220X120 MM	cad	€ 29,20		
06.P42.A.01.D.040	CASS.DERIV. PVC DA PARETE IP-55   370X300X120 MM	cad	€ 32,10		
06.P42.A.01.E	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN                      
RESINA CON COPERCHIO, DA PARETE, IP-55          
COMPLETE DI PRESSACAVI				
06.P42.A.01.E.010	CASS.DERIV. RESINA  PARETE IP-55  100X100X 60 MM	cad	€ 2,30		
06.P42.A.01.E.015	CASS.DERIV. RESINA  PARETE IP-55  170X130X 70 MM	cad	€ 4,67		
06.P42.A.01.E.020	CASS.DERIV. RESINA  PARETE IP-55  250X200X125 MM	cad	€ 9,96		
06.P42.A.02	ACCESSORI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE           
IN MATERIALE PLASTICO, COPERCHI,                
PIASTRE, SEPARATORI, ETC.				
06.P42.A.02.A	ACCESSORI PER CASSETTE DI DERIVAZIONE           
IN POLISTIROLO				
06.P42.A.02.A.010	COPERCHIO IN POLICARBONATO 90X 90X 50 MM	cad	€ 0,46		
06.P42.A.02.A.015	COPERCHIO IN POLICARBONATO 120X100X 50 MM	cad	€ 0,50		
06.P42.A.02.A.020	COPERCHIO IN POLICARBONATO 150X100X 70 MM	cad	€ 0,69		
06.P42.A.02.A.025	COPERCHIO IN POLICARBONATO 150X150X 70 MM	cad	€ 1,07		
06.P42.A.02.A.030	COPERCHIO IN POLICARBONATO 200X150X 70 MM	cad	€ 1,53		
06.P42.A.02.A.035	COPERCHIO IN POLICARBONATO 300X150X 70 MM	cad	€ 2,53		
06.P42.A.02.A.040	COPERCHIO IN POLICARBONATO 400X150X 70 MM	cad	€ 4,06		
06.P42.A.02.A.045	COPERCHIO IN POLICARBONATO 500X150X 70 MM	cad	€ 4,90		
06.P42.A.02.A.050	COPERCHIO IN POLICARBONATO 520X200X 80 MM	cad	€ 6,20		
06.P42.A.02.A.055	SEPARATORE PER CASS.DERIV. IN POLISTIROLO	cad	€ 0,15		
06.P42.A.02.A.060	SUPPLEMENTO PER COPERCHIO METALLICO ISOLATO	cad	€ 0,27		
06.P42.A.02.A.065	SUPPLEMENTO PER COPERCHIO POLICARB. TRAFORATO	cad	€ 0,27		
06.P42.A.02.B	ACCESSORI PER CASSETTE DI                       
DERIVAZIONE IN RESINA				
06.P42.A.02.B.010	COPERCHIO IN POLICARBONATO 180X105X70 MM	cad	€ 0,77		
06.P42.A.02.B.015	COPERCHIO IN POLICARBONATO 190X170X70 MM	cad	€ 1,07		
06.P42.A.02.B.020	COPERCHIO IN POLICARBONATO 260X170X70 MM	cad	€ 1,38		
06.P42.A.02.B.025	PIASTRA PER ACCOPPIAMENTO CASS.DERIV. RESINA	cad	€ 0,54		
06.P42.A.02.B.030	SEPARATORE PER CASS.DERIV. RESINA	cad	€ 0,50		
06.P42.A.02.B.035	BOCCHETTONE DIAM 20 MM, CASS.DERIV.RESINA PARETE	cad	€ 1,07		
06.P42.A.02.B.040	BOCCHETTONE DIAM 29 MM, CASS.DERIV.RESINA PARETE	cad	€ 1,53		
06.P42.A.02.B.045	PASSACAVO A PASTIGLIA,  CASS.DERIV.RESINA PARETE	cad	€ 0,27		
06.P42.A.02.C	ACCESSORI PER CASSETTE DI                       
DERIVAZIONE IN PVC				
06.P42.A.02.C.010	PIASTRA DI FONDO CASS.DERIV. PVC  200X140X 70 MM	cad	€ 1,23		
06.P42.A.02.C.015	PIASTRA DI FONDO CASS.DERIV. PVC  240X200X 90 MM	cad	€ 1,91		
06.P42.A.02.C.020	PIASTRA DI FONDO CASS.DERIV. PVC  300X220X120 MM	cad	€ 2,83		
06.P42.A.02.C.025	PIASTRA DI FONDO CASS.DERIV. PVC  370X300X120 MM	cad	€ 9,27		
06.P42.A.02.C.030	RACCORDO UNIONE CASS.DERIV.PVC	cad	€ 1,53		
06.P42.A.02.C.035	PRESSACAVI PG  7-11	cad	€ 0,23		
06.P42.A.02.C.040	PRESSACAVI PG 13-16	cad	€ 0,27		
06.P42.A.02.C.045	PRESSACAVI PG 21	cad	€ 0,46		
06.P42.A.02.C.050	PRESSACAVI PG 29	cad	€ 0,61		
06.P42.A.02.C.055	PRESSACAVI PG 36	cad	€ 1,15		
06.P42.A.02.C.060	PRESSACAVI PG 42	cad	€ 1,53		
06.P42.A.02.C.065	PRESSACAVI PG 48	cad	€ 1,61		
06.P42.A.02.C.070	RACCORDI FILETTATI DIAM. 16-25 MM	cad	€ 0,19		
06.P42.A.02.C.075	RACCORDI FILETTATI DIAM. 32-40 MM	cad	€ 0,27		
06.P42.A.02.C.080	RACCORDI FILETTATI DIAM. 50 MM	cad	€ 0,54		
06.P42.A.03	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN                      
LEGA LEGGERA CON COPERCHIO				
06.P42.A.03.A	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN                      
LEGA LEGGERA VERNI- CIATA A                     
FORNO, CON COPERCHIO AVVITATO, IP-55				
06.P42.A.03.A.010	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55  90X180X 60 MM	cad	€ 6,51		
06.P42.A.03.A.015	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 125X125X 60 MM	cad	€ 8,73		
06.P42.A.03.A.020	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 125X180X 60 MM	cad	€ 9,96		
06.P42.A.03.A.025	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 125X250X 90 MM	cad	€ 13,30		
06.P42.A.03.A.030	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 180X180X 60 MM	cad	€ 11,90		
06.P42.A.03.A.035	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 180X250X 90 MM	cad	€ 19,40		
06.P42.A.03.A.040	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 180X370X 90 MM	cad	€ 29,80		
06.P42.A.03.A.045	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 220X320X 90 MM	cad	€ 26,50		
06.P42.A.03.A.050	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 220X500X 90 MM	cad	€ 17,00		
06.P42.A.03.A.055	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 250X250X140 MM	cad	€ 26,20		
06.P42.A.03.A.060	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 250X320X140 MM	cad	€ 42,30		
06.P42.A.03.A.065	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 250X370X140 MM	cad	€ 40,60		
06.P42.A.03.A.070	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 250X500X140 MM	cad	€ 68,40		
06.P42.A.03.A.075	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 320X320X140 MM	cad	€ 43,10		
06.P42.A.03.A.080	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 370X370X140 MM	cad	€ 65,00		
06.P42.A.03.A.085	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 370X500X140 MM	cad	€ 118,00		
06.P42.A.03.A.090	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 370X630X140 MM	cad	€ 166,00		
06.P42.A.03.A.095	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 500X500X140 MM	cad	€ 155,00		
06.P42.A.03.A.098	CASS.DERIV. IN LEGA LEGGERA IP-55 500X630X140 MM	cad	€ 172,00		
06.P42.A.03.B	CASSETTE DI DERIVAZIONE IN                      
LEGA DI ALLUMINIO DI FORMA                      
ROTONDA IN ESECUZIONE EEX-D                     
GRUPPO IIB/IIC COPERCHIO CON                    
FILETTATURA CILINDRICA; IP-55;                  
IMBOCCHI CON FILETTATURE                        
GAS CONICO (UNI 6125);                          
DIAMETRO 90 MM.				
06.P42.A.03.B.010	CASSETTA DERIVAZIONE AD-PE 2 IMBOCCHI DA 3/4	cad	€ 8,04		
06.P42.A.03.B.015	CASSETTA DERIVAZIONE AD-PE 2 IMBOCCHI DA 1	cad	€ 8,96		
06.P42.A.03.B.020	CASSETTA DERIVAZIONE AD-PE 3 IMBOCCHI DA 3/4	cad	€ 8,04		
06.P42.A.03.B.025	CASSETTA DERIVAZIONE AD-PE 3 IMBOCCHI DA 1	cad	€ 8,96		
06.P42.A.04	ACCESSORI PER CASSETTE DI                       
DERIVAZIONE METALLICHE                          
COPERCHI, FLANGE, MUFFOLE				
06.P42.A.04.A	ACCESSORI PER CASSETTE DI                       
DERIVAZIONE IN LEGA                             
VERNICIATA A FORNO				
06.P42.A.04.A.010	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA    90X180 MM	cad	€ 3,83		
06.P42.A.04.A.012	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   125X125 MM	cad	€ 3,52		
06.P42.A.04.A.014	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   125X180 MM	cad	€ 4,29		
06.P42.A.04.A.016	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   125X250 MM	cad	€ 4,98		
06.P42.A.04.A.018	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   180X180 MM	cad	€ 5,67		
06.P42.A.04.A.020	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   180X250 MM	cad	€ 6,59		
06.P42.A.04.A.022	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   180X370 MM	cad	€ 12,20		
06.P42.A.04.A.024	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   220X320 MM	cad	€ 13,80		
06.P42.A.04.A.026	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   220X500 MM	cad	€ 7,28		
06.P42.A.04.A.028	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   250X250 MM	cad	€ 8,65		
06.P42.A.04.A.030	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   250X320 MM	cad	€ 13,70		
06.P42.A.04.A.032	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   250X370 MM	cad	€ 18,30		
06.P42.A.04.A.034	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   250X500 MM	cad	€ 26,50		
06.P42.A.04.A.036	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   320X320 MM	cad	€ 15,10		
06.P42.A.04.A.038	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   370X370 MM	cad	€ 26,90		
06.P42.A.04.A.040	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   370X500 MM	cad	€ 44,80		
06.P42.A.04.A.042	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   370X630 MM	cad	€ 46,30		
06.P42.A.04.A.044	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   500X500 MM	cad	€ 46,30		
06.P42.A.04.A.046	COPERCHIO AVVITATO CASS.DERIV. LEGA   500X630 MM	cad	€ 52,10		
06.P42.A.04.A.048	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 180X180 MM	cad	€ 11,00		
06.P42.A.04.A.050	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 180X250 MM	cad	€ 13,30		
06.P42.A.04.A.052	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 250X250 MM	cad	€ 17,50		
06.P42.A.04.A.054	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 250X320 MM	cad	€ 29,10		
06.P42.A.04.A.056	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 250X370 MM	cad	€ 29,60		
06.P42.A.04.A.058	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 250X500 MM	cad	€ 41,10		
06.P42.A.04.A.060	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 370X370 MM	cad	€ 44,50		
06.P42.A.04.A.062	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 370X500 MM	cad	€ 57,50		
06.P42.A.04.A.064	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 370X630 MM	cad	€ 75,30		
06.P42.A.04.A.066	COPERCHIO A CERNIERA, CASS.DERIV.LEGA 500X630 MM	cad	€ 86,60		
06.P42.A.04.A.068	GUARNIZIONE CASS.DERIV.LEGA IP-55 FINESTRA PICC.	cad	€ 0,27		
06.P42.A.04.A.070	GUARNIZIONE CASS.DERIV.LEGA IP-55 FINESTRA MEDIA	cad	€ 0,38		
06.P42.A.04.A.072	GUARNIZIONE CASS.DERIV.LEGA IP-55 FINESTRA GRAN.	cad	€ 1,23		
06.P42.A.04.A.075	FLANGE CASS. IP-55 PIANE CIECHE FINESTRA PICCOLA	cad	€ 0,34		
06.P42.A.04.A.076	FLANGE CASS. IP-55 PIANE CIECHE FINESTRA MEDIA	cad	€ 1,00		
06.P42.A.04.A.077	FLANGE CASS. IP-55 PIANE CIECHE FINESTRA GRANDE	cad	€ 2,14		
06.P42.A.04.A.078	FLANGE CASS. IP-55 RILEV.CIECHE FINESTRA PICCOLA	cad	€ 1,23		
06.P42.A.04.A.079	FLANGE CASS. IP-55 RILEV. CIECHE FINESTRA MEDIA	cad	€ 2,53		
06.P42.A.04.A.080	FLANGE CASS. IP-55 RILEV. CIECHE FINESTRA GRANDE	cad	€ 9,42		
06.P42.A.04.A.081	FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA PICCOLA BOCCH. 1	cad	€ 2,14		
06.P42.A.04.A.082	FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA MEDIA BOCCH. 1	cad	€ 8,42		
06.P42.A.04.A.083	FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA GRANDE BOCCH. 2	cad	€ 48,50		
06.P42.A.04.A.084	FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA PICCOLA 2 BOCCH.3/4	cad	€ 2,30		
06.P42.A.04.A.085	FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA MEDIA 2 BOCCH. 1	cad	€ 14,00		
06.P42.A.04.A.086	FLANGE CASS. IP-55 FINESTRA GRANDE 2 BOCCH.2	cad	€ 87,40		
06.P42.A.04.A.087	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA PICCOLA AD UNA VIA	cad	€ 1,61		
06.P42.A.04.A.088	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA MEDIA AD UNA VIA	cad	€ 4,29		
06.P42.A.04.A.089	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA GRANDE AD UNA VIA	cad	€ 19,50		
06.P42.A.04.A.090	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA PICCOLA A DUE VIE	cad	€ 1,38		
06.P42.A.04.A.091	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA MEDIA A DUE VIE	cad	€ 4,06		
06.P42.A.04.A.092	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA GRANDE A DUE VIE	cad	€ 12,00		
06.P42.A.04.A.093	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA PICCOLA AD ANGOLO	cad	€ 2,30		
06.P42.A.04.A.094	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA MEDIA AD ANGOLO	cad	€ 7,28		
06.P42.A.04.A.095	MUFFOLA CASS. IP-55 FINESTRA GRANDE AD ANGOLO	cad	€ 17,10		
06.P42.A.04.A.096	COPERCHIO PER SCATOLA AD-PE CON IMBOCCO 3/4	cad	€ 7,28		
06.P42.A.04.A.097	GUARNIZIONI PER SCATOLA AD-PE DIAM. 90 MM	cad	€ 0,57		
06.P42.A.05	MORSETTIERE E MORSETTI				
06.P42.A.05.A	MORSETTIERE E MORSETTI				
06.P42.A.05.A.010	MORSETTIERE FISSE	cad	€ 0,54		
06.P42.A.05.A.015	MORSETTI VOLANTI DIAM. FINO A  7 MM	cad	€ 0,23		
06.P42.A.05.A.020	MORSETTI VOLANTI DIAM. OLTRE   7 MM	cad	€ 0,42		
06.P42.B	SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI				
06.P42.B.01	SCATOLE IN MATERIALE PLASTICO,                  
ESECUZIONE DA INCASSO E DA PARETE.              
SUPPORTI PER APPARECCHI MODULARI IN             
PLASTICA O METALLO E PLACCHE                    
PER APPARECCHI MODULARI A FRUTTO                
IN PLASTICA O ALLUMINIO ANODIZZATO				
06.P42.B.01.A	SCATOLE PER APPARECCHI                          
MODULARI IN POLISTIROLO DA INCASSO				
06.P42.B.01.A.010	SCATOLA INC.POLISTIROLO PER 3 FRUTTI MODULARI	cad	€ 0,15		
06.P42.B.01.A.015	SCATOLA INC.POLISTIROLO PER 4 FRUTTI MODULARI	cad	€ 0,31		
06.P42.B.01.A.020	SCATOLA INC.POLISTIROLO PER 5 FRUTTI MODULARI	cad	€ 0,42		
06.P42.B.01.A.025	SCATOLA INC.POLISTIROLO PER 6 FRUTTI MODULARI	cad	€ 0,54		
06.P42.B.01.B	SCATOLE PER APPARECCHI                          
MODULARI IN RESINA DA INCASSO				
06.P42.B.01.B.010	SCATOLA INC.RESINA PER FINO A 3 FRUTTI MODULARI	cad	€ 0,15		
06.P42.B.01.B.015	SCATOLA INC.RESINA PER DA 3 A 6 FRUTTI MODULARI	cad	€ 0,38		
06.P42.B.01.C	SCATOLE PER APPARECCHI                          
MODULARI IN RESINA DA PARETE				
06.P42.B.01.C.010	SCATOLA ESTERNA IN RESINA PER 3 FRUTTI MODULARI	cad	€ 1,76		
06.P42.B.01.C.015	SCATOLA ESTERNA IN RESINA FINO A 10 FRUTTI MOD.	cad	€ 4,52		
06.P42.B.01.D	SUPPORTI PER APPARECCHI MODULARI                
IN RESINA O IN METALLO. CON 1-6 FINESTRE        
PORTA APPARECCHI				
06.P42.B.01.D.010	SUPPORTO IN RESINA  DA 1 A 3 FRUTTI	cad	€ 0,15		
06.P42.B.01.D.015	SUPPORTO IN RESINA  PER 4 FRUTTI	cad	€ 0,57		
06.P42.B.01.D.020	SUPPORTO IN RESINA  PER 5 FRUTTI	cad	€ 0,84		
06.P42.B.01.D.025	SUPPORTO IN RESINA  PER 3+3 FRUTTI	cad	€ 0,69		
06.P42.B.01.D.030	SUPPORTO IN RESINA PER PRESA SCHUKO	cad	€ 0,38		
06.P42.B.01.D.035	SUPPORTO IN RESINA PER 1 FRUTTO + SCHUKO	cad	€ 0,84		
06.P42.B.01.D.040	SUPPORTO IN METALLO PER 3 FRUTTI	cad	€ 0,31		
06.P42.B.01.D.045	SUPPORTO IN METALLO PER 4 FRUTTI	cad	€ 0,61		
06.P42.B.01.D.050	SUPPORTO IN METALLO PER 5 FRUTTI	cad	€ 0,84		
06.P42.B.01.D.055	SUPPORTO IN METALLO PER PRESA SCHUKO	cad	€ 0,46		
06.P42.B.01.E	PLACCHE PER APPARECCHI MODULARI                 
IN RESINA O IN ALLUMINIO ANODIZZATO				
06.P42.B.01.E.010	PLACCA IN RESINA DA 1 A 3 FRUTTI	cad	€ 0,61		
06.P42.B.01.E.015	PLACCA IN RESINA PER 4 FRUTTI	cad	€ 1,23		
06.P42.B.01.E.020	PLACCA IN RESINA PER 5 FRUTTI	cad	€ 1,23		
06.P42.B.01.E.025	PLACCA IN RESINA PER 3+3 FRUTTI	cad	€ 1,91		
06.P42.B.01.E.030	PLACCA IN RESINA PER PRESA SCHUKO	cad	€ 0,57		
06.P42.B.01.E.035	PLACCA IN RESINA PER 1 FRUTTO + SCHUKO	cad	€ 1,76		
06.P42.B.01.E.040	PLACCA COPRISCATOLA 3 POSTI IN RESINA	cad	€ 0,84		
06.P42.B.01.E.045	PLACCA COPRISCATOLA 3+3 POSTI IN RESINA	cad	€ 1,00		
06.P42.B.01.E.050	PLACCA IN ALLUMINIO DA 1 A 3 FRUTTI	cad	€ 0,61		
06.P42.B.01.E.055	PLACCA IN ALLUMINIO PER 4 FRUTTI	cad	€ 1,76		
06.P42.B.01.E.060	PLACCA IN ALLUMINIO PER 5 FRUTTI	cad	€ 1,76		
06.P42.B.01.E.065	PLACCA IN ALLUMINIO PER 3+3 FRUTTI	cad	€ 2,68		
06.P42.B.01.E.070	PLACCA IN ALLUMINIO PER PRESA SCHUKO	cad	€ 1,38		
06.P42.B.01.E.075	PLACCA COPRISCATOLA 3 POSTI IN ALLUMINIO	cad	€ 1,30		
06.P42.B.01.E.080	PLACCA COPRISCATOLA 3+3 POSTI IN ALLUMINIO	cad	€ 2,91		
06.P42.B.01.F	PLACCHE AUTOPORTANTI IN RESINA                  
CHE AGGANCIANO A SCATTO GLI                     
APPARECCHI MODULARI E LI                        
FISSANO CON GRIFFE O VITI                       
ALLE SCATOLE DA INCASSO				
06.P42.B.01.F.010	PLACCA AUTOPORTANTE PER 1/2/3 APPAR. MODULARI	cad	€ 0,46		
06.P42.B.01.F.015	PLACCA AUTOPORTANTE PER 4 APPARECCHI MODULARI	cad	€ 1,07		
06.P42.B.01.F.020	PLACCA AUTOPORTANTE PER 5 APPARECCHI MODULARI	cad	€ 1,15		
06.P42.B.02	SCATOLE DA PARETE O INCASSO,                    
IN RESINA O IN PVC, IP-44/55,                   
COMPLETE DI COPERCHIO,                          
GUARNIZIONI, SUPPORTO                           
PORTAPPARECCHI ED ACCESSORI				
06.P42.B.02.A	SCATOLE DA PARETE O INCASSO,                    
IN RESINA O IN PVC, IP-44/55,                   
COMPLETE DI COPERCHIO,                          
GUARNIZIONI, SUPPORTO                           
PORTAPPARECCHI ED ACCESSORI				
06.P42.B.02.A.010	SCATOLA  IP-44 CON PORTELLO PER 1 MOD. RES.	cad	€ 4,98		
06.P42.B.02.A.015	SCATOLA  IP-44 CON PORTELLO PER 3 MOD. RES.	cad	€ 6,05		
06.P42.B.02.A.020	SCATOLA  IP-44 CON GUAINA PER 1 MOD. RES.	cad	€ 4,37		
06.P42.B.02.A.025	SCATOLA  IP-44 CON GUAINA PER 3 MOD. RES.	cad	€ 5,21		
06.P42.B.02.A.030	SCATOLA  IP-55 CON PORTELLO PER 1 MOD. PVC	cad	€ 2,45		
06.P42.B.02.A.035	SCATOLA  IP-55 CON PORTELLO PER 2 MOD. PVC	cad	€ 2,45		
06.P42.B.02.A.040	SCATOLA  IP-55 CON PORTELLO PER 3 MOD. PVC	cad	€ 3,37		
06.P42.B.02.B	SUPPORTI IP-44 E IP-55 PER                      
SCATOLE RETTANGOLARI CON                        
PORTELLO O CON GUAINA FISSA.				
06.P42.B.02.B.010	SUPPORTO IP-44/55 CON PORTELLO	cad	€ 3,06		
06.P42.B.02.B.015	SUPPORTO IP-44/55 CON GUAINA FISSA	cad	€ 2,45		
06.P42.C	SCATOLE PER APPARECCHI MONOBLOCCO				
06.P42.C.01	SCATOLE IN RESINA PER APPARECCHI MONOBLOCCO     
IN ESECUZIONE DA INCASSO E DA PARETE				
06.P42.C.01.A	SCATOLE IN RESINA PER APPARECCHI MONOBLOCCO     
DA INCASSO E DA PARETE				
06.P42.C.01.A.010	SCATOLA INC. APPARECCHI MONOBLOCCO RESINA 60 MM	cad	€ 0,23		
06.P42.C.01.A.015	SCATOLA INC. APPAR.MONOBLOC. POLISTIROLO  65 MM	cad	€ 0,08		
06.P42.C.01.A.020	SCATOLA INC. APPAR.MONOBLOC. CONICA POLIS.65 MM	cad	€ 0,08		
	CAVI E LINEE BLINDATE				
06.P43.A	CAVI M.T.				
06.P43.A.01	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, U0/U = 15/20 KV       
(EX GRADO DI ISOLAMENTO 40);                    
ISOLANTE IN GOMMA ETILENPROPILENICA;            
GUAINA IN RESINA,                               
CONDUTTORE IN CORDA DI RAME STAGNATO            
CONFORMI NORME CEI 20-13				
06.P43.A.01.A	CAVI UNIPOLARI RG5H1R/40, U0/U = 15/20          
CONDUTTORE IN RAME STAGNATO                     
ISOLAMENTO IN GOMMA G5                          
SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME				
06.P43.A.01.A.010	CAVO 30 kV RG5H1R/40, SEZIONE 1 x 35 MMQ	ml	€ 7,50		
06.P43.A.01.A.012	CAVO 30 kV RG5H1R/40, SEZIONE 1 x 50 MMQ	ml	€ 8,27		
06.P43.A.01.A.014	CAVO 30 kV RG5H1R/40, SEZIONE 1 x 95 MMQ	ml	€ 11,00		
06.P43.A.01.B	CAVI TRIPOLARI RG5H1OR/40,U0/U = 15/20 KV       
CONDUTTORE IN RAME STAGNATO                     
ISOLAMNENTO IN GOMMA G5                         
SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME				
06.P43.A.01.B.010	CAVO 30 kV RG5H1OR/40, SEZIONE 3 x 35 MMQ	ml	€ 22,50		
06.P43.A.01.B.012	CAVO 30 kV RG5H1OR/40, SEZIONE 3 x 50 MMQ	ml	€ 25,10		
06.P43.A.01.B.014	CAVO 30 kV RG5H1OR/40, SEZIONE 3 x 95 MMQ	ml	€ 34,10		
06.P43.A.01.C	CAVI TRIPOLARI RG5H10ZR/40, U0/U = 15/20 KV     
CONDUTTORE IN RAME STAGNATO                     
ISOLAMENTO IN GOMMA G5                          
SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME             
ARMATURA CON LAMINE DI ACCIAIO				
06.P43.A.01.C.010	CAVO 30 kV RG5H1OZR/40, SEZIONE 3 x 35 MMQ	ml	€ 28,70		
06.P43.A.01.C.012	CAVO 30 kV RG5H1OZR/40, SEZIONE 3 x 50 MMQ	ml	€ 31,80		
06.P43.A.01.C.014	CAVO 30 kV RG5H1OZR/40, SEZIONE 3 x 95 MMQ	ml	€ 42,50		
06.P43.A.02	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, U0/U = 12/20 KV       
(EX GRADO DI ISOLAMENTO 32);                    
ISOLANTE IN GOMMA ETILENPROPILENICA;            
GUAINA IN RESINA ;                              
CONDUTTORE IN CORDA DI RAME STAGNATO            
CONFORMI NORME CEI 20/13				
06.P43.A.02.A	CAVI UNIPOLARI RG5H1R/32, U0/U = 12/20 KV       
CONDUTTORE IN RAME STAGNATO                     
ISOLAMENTO IN GOMMA G5                          
SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME				
06.P43.A.02.A.010	CAVO 20 kV RG5H1R/32, SEZIONE 1 x 16 MMQ	ml	€ 5,59		
06.P43.A.02.A.012	CAVO 20 kV RG5H1R/32, SEZIONE 1 x 25 MMQ	ml	€ 6,13		
06.P43.A.02.A.014	CAVO 20 kV RG5H1R/32, SEZIONE 1 x 50 MMQ	ml	€ 7,58		
06.P43.A.02.A.016	CAVO 20 kV RG5H1R/32, SEZIONE 1 x 95 MMQ	ml	€ 10,30		
06.P43.A.02.B	CAVI TRIPOLARI RG5H1OR/32, U0/U = 12/20 KV      
CONDUTTORE IN RAME STAGNATO                     
ISOLAMENTO IN GOMMA G5                          
SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME				
06.P43.A.02.B.010	CAVO 20 kV RG5H1OR/32, SEZIONE 3 x 16 MMQ	ml	€ 16,10		
06.P43.A.02.B.012	CAVO 20 kV RG5H1OR/32, SEZIONE 3 x 25 MMQ	ml	€ 18,20		
06.P43.A.02.B.014	CAVO 20 kV RG5H1OR/32, SEZIONE 3 x 50 MMQ	ml	€ 22,70		
06.P43.A.02.B.016	CAVO 20 kV RG5H1OR/32, SEZIONE 3 x 95 MMQ	ml	€ 29,80		
06.P43.A.02.C	CAVI TRIPOLARI RG5H1OZR/32, U0/U = 12/20 KV     
CONDUTTORE IN RAME STAGNATO                     
ISOLAMENTO IN GOMMA G5				
06.P43.A.02.C.010	CAVO 20 kV RG5H1OZR/32, SEZIONE 3 x 16 MMQ	ml	€ 21,30		
06.P43.A.02.C.012	CAVO 20 kV RG5H1OZR/32, SEZIONE 3 x 25 MMQ	ml	€ 23,90		
06.P43.A.02.C.014	CAVO 20 kV RG5H1OZR/32, SEZIONE 3 x 50 MMQ	ml	€ 28,80		
06.P43.A.02.C.016	CAVO 20 kV RG5H1OZR/32, SEZIONE 3 x 95 MMQ	ml	€ 37,10		
06.P43.A.03	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, U0/U = 6/10 KV        
(EX GRADO DI ISOLAMENTO 17);                    
ISOLANTE IN GOMMA ETILENPROPILENICA;            
GUAINA IN RESINA;                               
CONDUTTORE IN CORDA DI RAME STAGNATO            
CONFORMI NORME CEI 20-13				
06.P43.A.03.A	CAVI UNIPOLARI RG5H1R/17, U0/U = 6/10 KV        
CONDUTTORE IN RAME STAGNATO                     
ISOLAMENTO IN GOMMA G5                          
SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME				
06.P43.A.03.A.010	CAVO 10 kV RG5H1R/17, SEZIONE 1 x 16 MMQ	ml	€ 3,83		
06.P43.A.03.A.012	CAVO 10 kV RG5H1R/17, SEZIONE 1 x 25 MMQ	ml	€ 4,37		
06.P43.A.03.A.014	CAVO 10 kV RG5H1R/17, SEZIONE 1 x 50 MMQ	ml	€ 5,59		
06.P43.A.03.A.016	CAVO 10 kV RG5H1R/17, SEZIONE 1 x 95 MMQ	ml	€ 8,27		
06.P43.A.03.B	CAVI TRIPOLARI RG5H1OR/17, U0/U = 6/10 KV       
CONDUTTORE IN RAME STAGNATO                     
ISOLAMENTO IN GOMMA G5                          
SCHERMO CONCENTRICO IN FILI DI RAME				
06.P43.A.03.B.010	CAVO 10 kV RG5H1OR/17, SEZIONE 3 x 16 MMQ	ml	€ 10,50		
06.P43.A.03.B.012	CAVO 10 kV RG5H1OR/17, SEZIONE 3 x 25 MMQ	ml	€ 12,50		
06.P43.A.03.B.014	CAVO 10 kV RG5H1OR/17, SEZIONE 3 x 50 MMQ	ml	€ 16,80		
06.P43.A.03.B.016	CAVO 10 kV RG5H1OR/17, SEZIONE 3 x 95 MMQ	ml	€ 24,60		
06.P43.A.03.C	CAVI TRIPOLARI RG5H1OZR/17, U0/U = 6/10 KV      
CONDUTTORE IN RAME STAGNATO                     
ISOLAMENTO IN GOMMA G5				
06.P43.A.03.C.010	CAVO 10 kV RG5H1OZR/17, SEZIONE 3 x 16 MMQ	ml	€ 14,10		
06.P43.A.03.C.012	CAVO 10 kV RG5H1OZR/17, SEZIONE 3 x 25 MMQ	ml	€ 16,60		
06.P43.A.03.C.014	CAVO 10 kV RG5H1OZR/17, SEZIONE 3 x 50 MMQ	ml	€ 21,20		
06.P43.A.03.C.016	CAVO 10 kV RG5H1OZR/17, SEZIONE 3 x 95 MMQ	ml	€ 29,80		
06.P43.A.04	ACCESSORI PER CAVI M.T.				
06.P43.A.04.A	TERMINAZIONI E GIUNZIONI AUTORESTRINGENTI ED    
A RESINA INIETTATA PER CAVI M.T.				
06.P43.A.04.A.010	TERMINAZIONI 1P AUTOR. V.N. 30 KV, S. 25/ 50 MMQ	cad	€ 55,60		
06.P43.A.04.A.015	TERMINAZIONI 1P AUTOR. V.N. 30 KV, S. 95/150 MMQ	cad	€ 67,30		
06.P43.A.04.A.020	TERMINAZIONI 1P AUTOR. V.N. 20 KV, S. 25/ 50 MMQ	cad	€ 35,10		
06.P43.A.04.A.025	TERMINAZIONI 1P AUTOR. V.N. 20 KV, S. 95/150 MMQ	cad	€ 45,00		
06.P43.A.04.A.030	TERMINAZIONI 1P AUTOR. V.N. 15 KV, S. 25/150 MMQ	cad	€ 43,00		
06.P43.A.04.A.035	GIUNZIONE 1P RESINA IN. V.N.30 KV, S. 25/150 MMQ	cad	€ 164,00		
06.P43.A.04.A.040	GIUNZIONE 1P RESINA IN. V.N.20 KV, S. 25/ 95 MMQ	cad	€ 88,90		
06.P43.A.04.A.045	GIUNZIONE 1P RESINA IN. V.N.15 KV, S. 25/ 95 MMQ	cad	€ 75,30		
06.P43.A.04.A.050	GIUNZIONE 3P RESINA IN. V.N.20 KV, S. 25/ 50 MMQ	cad	€ 236,00		
06.P43.A.04.A.055	GIUNZIONE 3P RESINA IN. V.N.20 KV, S. 70/ 95 MMQ	cad	€ 262,00		
06.P43.A.04.A.060	GIUNZIONE 3P RESINA IN. V.N.15 KV, S. 25/ 50 MMQ	cad	€ 180,00		
06.P43.A.04.A.065	GIUNZIONE 3P RESINA IN. V.N.15 KV, S. 70/ 95 MMQ	cad	€ 212,00		
06.P43.A.04.A.070	CAPOCORDA PER CAVO MT SEZ.  FINO A 50 MMQ	cad	€ 1,30		
06.P43.A.04.A.075	CAPOCORDA PER CAVO MT SEZ. DA 50 A 95 MMQ	cad	€ 3,06		
06.P43.B	CAVI B.T.				
06.P43.B.01	CAVI ISOLATI IN GOMMA U0/U = 0.6/1 KV           
UNI E MULTIPOLARI, PER SISTEMI DI CATEGORIA 1   
A NORME CEI 20-13/84, FILO RIGIDO O CORDA RI-   
 GIDA, ISOLATI IN GOMMA G5, CON GUAINA IN PVC   
A NORME CEI 20-13/84, 20-22, CONDUTTORI FLESSI- 
 BILI, ISOLATI IN GOMMA G5, CON GUAINA IN PVC   
 NON PROPAGANTI L'INCENDIO                      
A NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37, ANTIFUMO,   
 CONDUTTORI FLESSIBILI, ISOLATI IN GOMMA G9,    
 SENZA GUAINA E CONDUTTORI A CORDA RIGIDA, ISO- 
 LATI IN GOMMA G5, CON GUAINA IN PVC				
06.P43.B.01.A	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5 UNIPOLARI              
U0/U = 0.6/1 KV                                 
A NORME CEI 20-13/84				
06.P43.B.01.A.010	CAVO SOTTOGUAINA UG5R/4, SEZIONE 1 x   1.5 MMQ	ml	€ 0,23		
06.P43.B.01.A.012	CAVO SOTTOGUAINA UG5R/4, SEZIONE 1 x   2.5 MMQ	ml	€ 0,31		
06.P43.B.01.A.014	CAVO SOTTOGUAINA UG5R/4, SEZIONE 1 x   4   MMQ	ml	€ 0,34		
06.P43.B.01.A.016	CAVO SOTTOGUAINA UG5R/4, SEZIONE 1 x   6   MMQ	ml	€ 0,42		
06.P43.B.01.A.018	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x  10   MMQ	ml	€ 0,69		
06.P43.B.01.A.020	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x  16   MMQ	ml	€ 1,00		
06.P43.B.01.A.022	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x  25   MMQ	ml	€ 1,46		
06.P43.B.01.A.024	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x  35   MMQ	ml	€ 1,84		
06.P43.B.01.A.026	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x  50   MMQ	ml	€ 2,53		
06.P43.B.01.A.028	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x  70   MMQ	ml	€ 3,45		
06.P43.B.01.A.030	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x  95   MMQ	ml	€ 4,75		
06.P43.B.01.A.032	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 120   MMQ	ml	€ 5,74		
06.P43.B.01.A.034	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 150   MMQ	ml	€ 7,05		
06.P43.B.01.A.036	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 185   MMQ	ml	€ 8,65		
06.P43.B.01.A.038	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 240   MMQ	ml	€ 11,50		
06.P43.B.01.A.040	CAVO SOTTOGUAINA RG5R/4, SEZIONE 1 x 300   MMQ	ml	€ 14,00		
06.P43.B.01.B	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, BIPOLARI              
U0/U= 0.6/1 KV                                  
A NORME CEI 20-13/84				
06.P43.B.01.B.010	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 2 x   1.5 MMQ	ml	€ 0,50		
06.P43.B.01.B.012	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 2 x   2.5 MMQ	ml	€ 0,57		
06.P43.B.01.B.014	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 2 x   4   MMQ	ml	€ 0,77		
06.P43.B.01.B.016	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 2 x   6   MMQ	ml	€ 1,00		
06.P43.B.01.B.018	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x  10   MMQ	ml	€ 1,68		
06.P43.B.01.B.020	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x  16   MMQ	ml	€ 2,22		
06.P43.B.01.B.022	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x  25   MMQ	ml	€ 3,14		
06.P43.B.01.B.024	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x  35   MMQ	ml	€ 3,83		
06.P43.B.01.B.026	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x  50   MMQ	ml	€ 5,13		
06.P43.B.01.B.028	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x  70   MMQ	ml	€ 7,05		
06.P43.B.01.B.030	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x  95   MMQ	ml	€ 9,34		
06.P43.B.01.B.032	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 120   MMQ	ml	€ 11,50		
06.P43.B.01.B.034	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 150   MMQ	ml	€ 14,50		
06.P43.B.01.B.036	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 185   MMQ	ml	€ 17,90		
06.P43.B.01.B.038	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 240   MMQ	ml	€ 23,20		
06.P43.B.01.B.040	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 2 x 300   MMQ	ml	€ 28,80		
06.P43.B.01.C	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, TRIPOLARI             
U0/U = 0.6/1 KV                                 
A NORME CEI 20-13/84				
06.P43.B.01.C.010	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 x   1.5 MMQ	ml	€ 0,61		
06.P43.B.01.C.012	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 x   2.5 MMQ	ml	€ 0,77		
06.P43.B.01.C.014	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 x   4   MMQ	ml	€ 0,92		
06.P43.B.01.C.016	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 x   6   MMQ	ml	€ 1,30		
06.P43.B.01.C.018	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x  10   MMQ	ml	€ 2,22		
06.P43.B.01.C.020	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x  16   MMQ	ml	€ 2,99		
06.P43.B.01.C.022	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x  25   MMQ	ml	€ 4,29		
06.P43.B.01.C.024	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x  35   MMQ	ml	€ 5,28		
06.P43.B.01.C.026	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x  50   MMQ	ml	€ 7,20		
06.P43.B.01.C.028	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x  70   MMQ	ml	€ 9,96		
06.P43.B.01.C.030	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x  95   MMQ	ml	€ 13,50		
06.P43.B.01.C.032	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 120   MMQ	ml	€ 16,70		
06.P43.B.01.C.034	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 150   MMQ	ml	€ 20,70		
06.P43.B.01.C.036	CAVO SOTTOGUAINA RSG5OR/4 SEZIONE 3 x 185   MMQ	ml	€ 25,90		
06.P43.B.01.C.038	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 x 240   MMQ	ml	€ 37,70		
06.P43.B.01.C.040	CAVO SOTTOGUAINA RSG5OR/4 SEZIONE 3 x 300   MMQ	ml	€ 41,70		
06.P43.B.01.D	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, TETRAPOLARI           
U0/U = 0.6/1 KV                                 
A NORME CEI 20-13/84				
06.P43.B.01.D.010	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 4 x   1.5 MMQ	ml	€ 0,77		
06.P43.B.01.D.012	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 4 x   2.5 MMQ	ml	€ 0,92		
06.P43.B.01.D.014	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 4 x   4   MMQ	ml	€ 1,30		
06.P43.B.01.D.016	CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 4 x   6   MMQ	ml	€ 1,68		
06.P43.B.01.D.018	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 4 x  10   MMQ	ml	€ 2,76		
06.P43.B.01.D.020	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 4 x  16   MMQ	ml	€ 3,98		
06.P43.B.01.D.022	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 4 x  25   MMQ	ml	€ 5,90		
06.P43.B.01.D.024	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 35 + 1 x 25 MMQ	ml	€ 7,20		
06.P43.B.01.D.026	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 50 + 1 x 25 MMQ	ml	€ 9,73		
06.P43.B.01.D.028	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 70 + 1 x 35 MMQ	ml	€ 12,80		
06.P43.B.01.D.030	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 95 + 1 x 50 MMQ	ml	€ 17,40		
06.P43.B.01.D.032	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 120 +1 x 70 MMQ	ml	€ 21,90		
06.P43.B.01.D.034	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 150 +1 x 95 MMQ	ml	€ 27,90		
06.P43.B.01.D.036	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 185 +1 x 95 MMQ	ml	€ 31,80		
06.P43.B.01.D.038	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 240 +1 x150 MMQ	ml	€ 41,30		
06.P43.B.01.D.040	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, S. 3 x 300 +1 x150 MMQ	ml	€ 49,20		
06.P43.B.01.E	CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTI L'INCENDIO    
U0/U = 0.6/1 KV. UNIPOLARI                      
A NORME CEI 20-13/84, CEI 20-22				
06.P43.B.01.E.010	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x   1.5 MMQ	ml	€ 0,31		
06.P43.B.01.E.012	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x   2.5 MMQ	ml	€ 0,34		
06.P43.B.01.E.014	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x   4   MMQ	ml	€ 0,38		
06.P43.B.01.E.016	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x   6   MMQ	ml	€ 0,54		
06.P43.B.01.E.018	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x  10   MMQ	ml	€ 0,84		
06.P43.B.01.E.020	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x  16   MMQ	ml	€ 1,15		
06.P43.B.01.E.022	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x  25   MMQ	ml	€ 1,68		
06.P43.B.01.E.024	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x  35   MMQ	ml	€ 2,14		
06.P43.B.01.E.026	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x  50   MMQ	ml	€ 2,91		
06.P43.B.01.E.028	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x  70   MMQ	ml	€ 3,91		
06.P43.B.01.E.030	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x  95   MMQ	ml	€ 5,44		
06.P43.B.01.E.032	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 120   MMQ	ml	€ 6,59		
06.P43.B.01.E.034	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 150   MMQ	ml	€ 7,96		
06.P43.B.01.E.036	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 185   MMQ	ml	€ 8,65		
06.P43.B.01.E.038	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 240   MMQ	ml	€ 13,00		
06.P43.B.01.E.040	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 1 x 300   MMQ	ml	€ 15,90		
06.P43.B.01.F	CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTI L'INCENDIO    
U0/U = 0.6/1 KV. BIPOLARI                       
A NORME CEI 20-13/84, CEI 20-22				
06.P43.B.01.F.010	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x   1.5 MMQ	ml	€ 0,57		
06.P43.B.01.F.012	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x   2.5 MMQ	ml	€ 0,69		
06.P43.B.01.F.014	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x   4   MMQ	ml	€ 0,84		
06.P43.B.01.F.016	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x   6   MMQ	ml	€ 1,15		
06.P43.B.01.F.018	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x  10   MMQ	ml	€ 1,84		
06.P43.B.01.F.020	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x  16   MMQ	ml	€ 2,68		
06.P43.B.01.F.022	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x  25   MMQ	ml	€ 3,83		
06.P43.B.01.F.024	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x  35   MMQ	ml	€ 4,75		
06.P43.B.01.F.026	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x  50   MMQ	ml	€ 6,28		
06.P43.B.01.F.028	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x  70   MMQ	ml	€ 7,96		
06.P43.B.01.F.030	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x  95   MMQ	ml	€ 10,60		
06.P43.B.01.F.032	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 120   MMQ	ml	€ 13,00		
06.P43.B.01.F.034	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 150   MMQ	ml	€ 16,20		
06.P43.B.01.F.036	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 185   MMQ	ml	€ 20,00		
06.P43.B.01.F.038	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 240   MMQ	ml	€ 25,90		
06.P43.B.01.F.040	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 2 x 300   MMQ	ml	€ 32,40		
06.P43.B.01.G	CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTE L'INCENDIO    
U0/U = 0.6/1 KV. TRIPOLARI                      
A NORME CEI 20-13/84, CEI 20-22				
06.P43.B.01.G.010	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x   1.5 MMQ	ml	€ 0,69		
06.P43.B.01.G.012	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x   2.5 MMQ	ml	€ 0,84		
06.P43.B.01.G.014	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x   4   MMQ	ml	€ 1,07		
06.P43.B.01.G.016	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x   6   MMQ	ml	€ 1,46		
06.P43.B.01.G.018	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x  10   MMQ	ml	€ 2,45		
06.P43.B.01.G.020	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x  16   MMQ	ml	€ 3,60		
06.P43.B.01.G.022	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x  25   MMQ	ml	€ 4,67		
06.P43.B.01.G.024	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x  35   MMQ	ml	€ 6,43		
06.P43.B.01.G.026	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x  50   MMQ	ml	€ 8,73		
06.P43.B.01.G.028	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x  70   MMQ	ml	€ 11,00		
06.P43.B.01.G.030	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x  95   MMQ	ml	€ 14,70		
06.P43.B.01.G.032	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 120   MMQ	ml	€ 18,30		
06.P43.B.01.G.034	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 150   MMQ	ml	€ 22,60		
06.P43.B.01.G.036	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 185   MMQ	ml	€ 28,20		
06.P43.B.01.G.038	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 240   MMQ	ml	€ 36,40		
06.P43.B.01.G.040	CAVO SOTTOGUAINA FG5R/4, SEZIONE 3 x 300   MMQ	ml	€ 45,70		
06.P43.B.01.H	CAVI ISOLATI IN G5 NON PROPAGANTE L'INCENDIO    
U0/U = 0.6/1 KV. TETRAPOLARI                    
A NORME CEI 20-13/84, CEI 20-22				
06.P43.B.01.H.010	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x   1.5 MMQ	ml	€ 0,84		
06.P43.B.01.H.012	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x   2.5 MMQ	ml	€ 1,07		
06.P43.B.01.H.014	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x   4   MMQ	ml	€ 1,38		
06.P43.B.01.H.016	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x   6   MMQ	ml	€ 1,84		
06.P43.B.01.H.018	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x  10   MMQ	ml	€ 3,14		
06.P43.B.01.H.020	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x  16   MMQ	ml	€ 4,90		
06.P43.B.01.H.022	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, SEZIONE 4 x  25   MMQ	ml	€ 7,12		
06.P43.B.01.H.024	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 35 + 1 x 25 MMQ	ml	€ 8,88		
06.P43.B.01.H.026	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 50 + 1 x 25 MMQ	ml	€ 11,80		
06.P43.B.01.H.028	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 70 + 1 x 35 MMQ	ml	€ 14,10		
06.P43.B.01.H.030	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 95 + 1 x 50 MMQ	ml	€ 19,30		
06.P43.B.01.H.032	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 120 +1 x 70 MMQ	ml	€ 24,20		
06.P43.B.01.H.034	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 150 +1 x 95 MMQ	ml	€ 30,50		
06.P43.B.01.H.036	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 185 +1 x 95 MMQ	ml	€ 34,80		
06.P43.B.01.H.038	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 240 +1 x150 MMQ	ml	€ 45,20		
06.P43.B.01.H.040	CAVO SOTTOGUAINA FG5OR/4, S. 3 x 300 +1 x150 MMQ	ml	€ 54,40		
06.P43.B.01.I	CAVI ISOLATI IN GOMMA G9                        
(A BASE DI ELASTOMERO U0/U                      
RETICOLATO A BASSO SVILUPPO DI                  
GAS TOSSICI E FUMI), SENZA                      
GUAINA, UNIPOLARI U0/U = 450/750 V              
CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37       
IMPIEGO IN : TUBAZIONI, NEI LUOGHI CON          
ELEVATA PRESENZA DI PERSONE				
06.P43.B.01.I.010	CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x   1.5 MMQ	ml	€ 0,27		
06.P43.B.01.I.012	CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x   2.5 MMQ	ml	€ 0,38		
06.P43.B.01.I.014	CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x   4   MMQ	ml	€ 0,50		
06.P43.B.01.I.016	CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x   6   MMQ	ml	€ 0,77		
06.P43.B.01.I.018	CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x  10   MMQ	ml	€ 1,07		
06.P43.B.01.I.020	CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x  16   MMQ	ml	€ 1,46		
06.P43.B.01.I.022	CAVO NON PROP. INCENDIO N07G9-K, 1 x  25   MMQ	ml	€ 2,07		
06.P43.B.01.J	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5                        
(GOMMA ETILENPROPILENICA A BASE DI              
ELASTOMERO RETICOLATO A                         
BASSO SVILUPPO DI FUMI E GAS                    
TOSSICI), CON GUAINA PVC                        
TIPO M1 VULCANIZZATA U0/U = 450/750 V           
CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37       
IMPIEGO: SU CANALINA O INTERRATI IN             
LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE				
06.P43.B.01.J.010	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x  10  MMQ	ml	€ 1,07		
06.P43.B.01.J.012	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x  16  MMQ	ml	€ 1,30		
06.P43.B.01.J.014	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x  25  MMQ	ml	€ 1,91		
06.P43.B.01.J.016	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x  35  MMQ	ml	€ 2,45		
06.P43.B.01.J.018	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x  50  MMQ	ml	€ 3,37		
06.P43.B.01.J.020	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x  70  MMQ	ml	€ 4,44		
06.P43.B.01.J.022	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x  95  MMQ	ml	€ 6,20		
06.P43.B.01.J.024	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 120  MMQ	ml	€ 7,05		
06.P43.B.01.J.026	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 150  MMQ	ml	€ 8,42		
06.P43.B.01.J.028	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 185  MMQ	ml	€ 10,50		
06.P43.B.01.J.030	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 240  MMQ	ml	€ 13,80		
06.P43.B.01.J.032	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 1 x 300  MMQ	ml	€ 16,80		
06.P43.B.01.K	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5                        
(GOMMA ETILENPROPILENICA A BASE DI              
ELASTOMERO RETICOLATO A                         
BASSO SVILUPPO DI FUMI E GAS                    
TOSSICI), CON GUAINA IN                         
PVC TIPO M1 VULCANIZZATA U0/U = 450/750 V       
CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37       
IMPIEGO: SU CANALINE, O INTERRATI IN            
LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE				
06.P43.B.01.K.010	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x  10  MMQ	ml	€ 2,37		
06.P43.B.01.K.012	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x  16  MMQ	ml	€ 2,99		
06.P43.B.01.K.014	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x  25  MMQ	ml	€ 4,29		
06.P43.B.01.K.016	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x  35  MMQ	ml	€ 5,21		
06.P43.B.01.K.018	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x  50  MMQ	ml	€ 7,05		
06.P43.B.01.K.020	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x  70  MMQ	ml	€ 9,96		
06.P43.B.01.K.022	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x  95  MMQ	ml	€ 12,90		
06.P43.B.01.K.024	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 120  MMQ	ml	€ 14,90		
06.P43.B.01.K.026	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 150  MMQ	ml	€ 18,70		
06.P43.B.01.K.028	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 185  MMQ	ml	€ 23,00		
06.P43.B.01.K.030	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 240  MMQ	ml	€ 29,50		
06.P43.B.01.K.032	CAVO SOTTOGUAINA RG5M1/4, SEZIONE 2 x 300  MMQ	ml	€ 37,00		
06.P43.B.01.L	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5                        
(GOMMA ETILENPROPILENICA A BASE DI              
ELASTOMERO RETICOLATO A                         
BASSO SVILUPPO DI FUMI E GAS                    
TOSSICI) CON GUAINA IN                          
PVC TIPO M1 VULCANIZZATA U0/U = 450/750 V       
CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37       
IMPIEGO: SU CANALINA O INTERRATI IN             
LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE				
06.P43.B.01.L.010	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 x   1.5 MMQ	ml	€ 1,00		
06.P43.B.01.L.012	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 x   2.5 MMQ	ml	€ 1,30		
06.P43.B.01.L.014	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 x   4   MMQ	ml	€ 1,53		
06.P43.B.01.L.016	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 x   6   MMQ	ml	€ 2,07		
06.P43.B.01.L.018	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 x  10   MMQ	ml	€ 3,06		
06.P43.B.01.L.020	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 x  16   MMQ	ml	€ 3,91		
06.P43.B.01.L.022	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 x  25   MMQ	ml	€ 5,59		
06.P43.B.01.L.024	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 x  35   MMQ	ml	€ 7,05		
06.P43.B.01.L.026	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x  50   MMQ	ml	€ 9,42		
06.P43.B.01.L.028	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x  70   MMQ	ml	€ 12,90		
06.P43.B.01.L.030	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x  95   MMQ	ml	€ 17,60		
06.P43.B.01.L.032	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 120   MMQ	ml	€ 20,30		
06.P43.B.01.L.034	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 150   MMQ	ml	€ 25,00		
06.P43.B.01.L.036	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 185   MMQ	ml	€ 31,00		
06.P43.B.01.L.038	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 240   MMQ	ml	€ 40,20		
06.P43.B.01.L.040	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, SEZIONE 3 x 300   MMQ	ml	€ 51,00		
06.P43.B.01.M	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5                        
(GOMMA ETILENPROPILENICA A BASE DI              
ELASTOMERO RETICOLATO A                         
BASSO SVILUPPO DI FUMI E GAS                    
TOSSICI) CON GUAINA IN                          
PVC TIPO M1 VULCANIZZATA U0/U = 450/750 V       
CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37       
IMPIEGO: SU CANALINA, O INTERRATI IN            
LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE				
06.P43.B.01.M.010	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 4 x   1.5 MMQ	ml	€ 1,23		
06.P43.B.01.M.012	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 4 x   2.5 MMQ	ml	€ 1,46		
06.P43.B.01.M.014	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 4 x   4   MMQ	ml	€ 1,84		
06.P43.B.01.M.016	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 4 x   6   MMQ	ml	€ 2,45		
06.P43.B.01.M.018	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 4 x  10   MMQ	ml	€ 3,83		
06.P43.B.01.M.020	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 4 x  16   MMQ	ml	€ 4,90		
06.P43.B.01.M.022	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 4 x  25   MMQ	ml	€ 7,12		
06.P43.B.01.M.024	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, S. 3 x 35 +1 x 25 MMQ	ml	€ 8,88		
06.P43.B.01.M.026	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 50 +1 x 25 MMQ	ml	€ 11,90		
06.P43.B.01.M.028	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 70 +1 x 35 MMQ	ml	€ 15,50		
06.P43.B.01.M.030	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 95 +1 x 50 MMQ	ml	€ 21,10		
06.P43.B.01.M.032	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 120+1 x 70 MMQ	ml	€ 25,50		
06.P43.B.01.M.034	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 150+1 x 95 MMQ	ml	€ 32,40		
06.P43.B.01.M.036	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 185+1 x 95 MMQ	ml	€ 36,90		
06.P43.B.01.M.038	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 240+1 x150 MMQ	ml	€ 48,00		
06.P43.B.01.M.040	CAVO SOTTOGUAINA SG5OM1/4, S. 3 x 300+1 x150 MMQ	ml	€ 57,30		
06.P43.B.02	CAVI ISOLATI IN GOMMA, U0/U = 450/750 V         
UNI E MULTIPOLARI, PER SISTEMI DI CATEGORIA 1   
CONDUTTORI FLESSIBILI, ISOLATI IN GOMMA G1      
CON GUAINA IN POLICLOROPRENE.                   
CONFORMI NORME CEI 20-15, 20-19				
06.P43.B.02.A	CAVI ISOLATI IN GOMMA G1, UNIPOLARI             
U0/U = 450/750 V                                
A NORME CEI 20-15				
06.P43.B.02.A.010	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ.   1   MMQ	ml	€ 0,27		
06.P43.B.02.A.012	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ.   1.5 MMQ	ml	€ 0,27		
06.P43.B.02.A.014	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ.   2.5 MMQ	ml	€ 0,38		
06.P43.B.02.A.016	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ.   4   MMQ	ml	€ 0,50		
06.P43.B.02.A.018	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ.   6   MMQ	ml	€ 0,61		
06.P43.B.02.A.020	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ.  10   MMQ	ml	€ 1,07		
06.P43.B.02.A.022	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ.  16   MMQ	ml	€ 1,38		
06.P43.B.02.A.024	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ.  25   MMQ	ml	€ 2,07		
06.P43.B.02.A.026	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ.  35   MMQ	ml	€ 2,91		
06.P43.B.02.A.028	CAVO UNIPOLARE FG1K/3, 450/750 V, SEZ.  50   MMQ	ml	€ 4,06		
06.P43.B.02.B	CAVI ISOLATI IN GOMMA G1, BIPOLARI              
U0/U = 450/750 V                                
A NORME CEI 20-15, 20-19				
06.P43.B.02.B.010	CAVO BIP.  H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x  1.5 MMQ	ml	€ 0,84		
06.P43.B.02.B.012	CAVO BIP.  H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x  2.5 MMQ	ml	€ 1,15		
06.P43.B.02.B.014	CAVO BIP.  H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x  4   MMQ	ml	€ 1,38		
06.P43.B.02.B.016	CAVO BIP.  H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x  6   MMQ	ml	€ 1,76		
06.P43.B.02.B.018	CAVO BIP.  H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 10   MMQ	ml	€ 3,14		
06.P43.B.02.B.020	CAVO BIP.  H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 16   MMQ	ml	€ 4,06		
06.P43.B.02.B.022	CAVO BIP.  H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 25   MMQ	ml	€ 5,90		
06.P43.B.02.B.024	CAVO BIP.  FG10K, 450/750 V, SEZ. 2 x 35   MMQ	ml	€ 6,89		
06.P43.B.02.B.026	CAVO BIP.  FG10K, 450/750 V, SEZ. 2 x 50   MMQ	ml	€ 9,50		
06.P43.B.02.C	CAVI ISOLATI IN GOMMA G1, TRIPOLARI             
U0/U = 450/750 V                                
A NORME CEI 20-15, 20-19				
06.P43.B.02.C.010	CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x  1.5 MMQ	ml	€ 0,92		
06.P43.B.02.C.012	CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x  2.5 MMQ	ml	€ 1,30		
06.P43.B.02.C.014	CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x  4   MMQ	ml	€ 1,68		
06.P43.B.02.C.016	CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x  6   MMQ	ml	€ 2,22		
06.P43.B.02.C.018	CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 10   MMQ	ml	€ 4,06		
06.P43.B.02.C.020	CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 16   MMQ	ml	€ 5,36		
06.P43.B.02.C.022	CAVO TRIP. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 25   MMQ	ml	€ 7,73		
06.P43.B.02.C.024	CAVO TRIP. FG10K,   450/750 V, SEZ. 3 x 35   MMQ	ml	€ 9,27		
06.P43.B.02.C.026	CAVO TRIP. FG10K,   450/750 V, SEZ. 3 x 50   MMQ	ml	€ 14,20		
06.P43.B.02.D	CAVI ISOLATI IN GOMMA G1, TETRAPOLARI           
U0/U = 450/750 V                                
A NORME CEI 20-15, 20-19				
06.P43.B.02.D.010	CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x  1.5 MMQ	ml	€ 1,15		
06.P43.B.02.D.012	CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x  2.5 MMQ	ml	€ 1,53		
06.P43.B.02.D.014	CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x  4   MMQ	ml	€ 2,07		
06.P43.B.02.D.016	CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x  6   MMQ	ml	€ 2,83		
06.P43.B.02.D.018	CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 10   MMQ	ml	€ 5,13		
06.P43.B.02.D.020	CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 16   MMQ	ml	€ 6,89		
06.P43.B.02.D.022	CAVO QUAD. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 25   MMQ	ml	€ 10,10		
06.P43.B.02.D.024	CAVO QUAD. FG10K,   450/750 V, 3 X 35 + 25   MMQ	ml	€ 11,40		
06.P43.B.02.D.026	CAVO QUAD. FG10K,   450/750 V, 3 X 50 + 25   MMQ	ml	€ 15,60		
06.P43.B.02.D.028	CAVO QUAD. FG10K,   450/750 V, 3 X 70 + 35   MMQ	ml	€ 21,30		
06.P43.B.02.D.030	CAVO QUAD. FG10K,   450/750 V, 3 X 95 + 50   MMQ	ml	€ 28,00		
06.P43.B.02.D.032	CAVO QUAD. FG10K,   450/750 V, 3 X 120 + 70  MMQ	ml	€ 35,70		
06.P43.B.02.E	CAVI ISOLATI IN GOMMA G1, PENTAPOLARI           
U0/U = 450/750 V                                
A NORME CEI 20-19				
06.P43.B.02.E.010	CAVO PENT. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 5 X 1   MMQ	ml	€ 0,92		
06.P43.B.02.E.012	CAVO PENT. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 5 X 1.5 MMQ	ml	€ 1,15		
06.P43.B.02.E.014	CAVO PENT. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 5 X 2.5 MMQ	ml	€ 1,61		
06.P43.B.02.E.016	CAVO PENT. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 5 X 4   MMQ	ml	€ 2,22		
06.P43.B.02.E.018	CAVO PENT. H07RN-F, 450/750 V, SEZ. 5 X 6   MMQ	ml	€ 3,06		
06.P43.B.02.F	CAVI ISOLATI IN GOMMA SEZ. 1 MMQ.               
A CORDA FLESSIBILE, MULTIPOLARE,                
GUAINA IN PVC U0/U = 450/750 V                  
CONFORMI NORME CEI 20-15                        
IMPIEGO: PER SEGNALAZIONE E COMANDI				
06.P43.B.02.F.010	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ.  7 X 1 MMQ	ml	€ 1,61		
06.P43.B.02.F.012	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 10 X 1 MMQ	ml	€ 2,14		
06.P43.B.02.F.014	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 12 X 1 MMQ	ml	€ 2,45		
06.P43.B.02.F.016	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 14 X 1 MMQ	ml	€ 2,68		
06.P43.B.02.F.018	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 16 X 1 MMQ	ml	€ 3,06		
06.P43.B.02.F.020	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 19 X 1 MMQ	ml	€ 3,45		
06.P43.B.02.F.022	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 24 X 1 MMQ	ml	€ 4,29		
06.P43.B.02.F.024	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 27 X 1 MMQ	ml	€ 4,75		
06.P43.B.02.F.026	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 30 X 1 MMQ	ml	€ 6,28		
06.P43.B.02.F.028	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 33 X 1 MMQ	ml	€ 7,96		
06.P43.B.02.F.030	CAVO MULTIP. FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 37 X 1 MMQ	ml	€ 10,30		
06.P43.B.02.G	CAVI ISOLATI IN GOMMA SEZ. 1.5 MMQ.             
A CORDA FLESSIBILE, MULTIPOLARE,                
GUAINA IN PVC U0/U = 450/750 V                  
CONFORMI NORME CEI 20-15                        
IMPIEGO: PER SEGNALAZIONE E COMANDI				
06.P43.B.02.G.010	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 7 X 1.5 MMQ	ml	€ 1,76		
06.P43.B.02.G.012	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.10 X 1.5 MMQ	ml	€ 2,45		
06.P43.B.02.G.014	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.12 X 1.5 MMQ	ml	€ 2,83		
06.P43.B.02.G.016	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.14 X 1.5 MMQ	ml	€ 3,14		
06.P43.B.02.G.018	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.16 X 1.5 MMQ	ml	€ 3,60		
06.P43.B.02.G.020	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.19 X 1.5 MMQ	ml	€ 4,06		
06.P43.B.02.G.022	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.24 X 1.5 MMQ	ml	€ 5,05		
06.P43.B.02.G.024	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.27 X 1.5 MMQ	ml	€ 5,90		
06.P43.B.02.G.026	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.30 X 1.5 MMQ	ml	€ 7,50		
06.P43.B.02.G.028	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.33 X 1.5 MMQ	ml	€ 9,50		
06.P43.B.02.G.030	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.37 X 1.5 MMQ	ml	€ 11,80		
06.P43.B.02.H	CAVI ISOLATI IN GOMMA SEZ. 2.5 MMQ.             
A CORDA FLESSIBILE, MULTIPOLARE,                
GUAINA IN PVC U0/U = 450/750 V                  
CONFORMI NORME CEI 20-15                        
IMPIEGO :PER SEGNALAZIONE E COMANDI				
06.P43.B.02.H.010	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ. 7 X 2.5 MMQ	ml	€ 2,53		
06.P43.B.02.H.012	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.10 X 2.5 MMQ	ml	€ 3,45		
06.P43.B.02.H.014	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.12 X 2.5 MMQ	ml	€ 3,98		
06.P43.B.02.H.016	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.14 X 2.5 MMQ	ml	€ 4,52		
06.P43.B.02.H.018	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.16 X 2.5 MMQ	ml	€ 5,13		
06.P43.B.02.H.020	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.19 X 2.5 MMQ	ml	€ 5,90		
06.P43.B.02.H.022	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.24 X 2.5 MMQ	ml	€ 7,50		
06.P43.B.02.H.024	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.27 X 2.5 MMQ	ml	€ 9,57		
06.P43.B.02.H.026	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.30 X 2.5 MMQ	ml	€ 11,50		
06.P43.B.02.H.028	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.33 X 2.5 MMQ	ml	€ 13,30		
06.P43.B.02.H.030	CAVO MULTIP.FG10K/3, 450/750 V, SEZ.37 X 2.5 MMQ	ml	€ 16,10		
06.P43.B.03	CAVI ISOLATI IN PVC, U0/U = 450/750 V           
A NORME CEI 20-20:                              
- FLESSIBILI, UNIPOLARI, SENZA GUAINA           
- FLESSIBILI,BI-TETRAPOLARI, CON GUAINA IN PVC  
- RIGIDI, BI-TETRAPOLARI, CON GUAINA IN PVC     
A NORME CEI 20-22: ANTIFIAMMA                   
- FLESSIBILI, UNIPOLARI, CON GUAINA IN PVC      
PER SISTEMI DI CATEGORIA 1				
06.P43.B.03.A	CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, UNIPOLARI      
A NORME CEI 20-20.                              
SENZA GUAINA				
06.P43.B.03.A.010	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ.   1.5 MMQ	ml	€ 0,08		
06.P43.B.03.A.012	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ.   2.5 MMQ	ml	€ 0,11		
06.P43.B.03.A.014	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ.   4   MMQ	ml	€ 0,15		
06.P43.B.03.A.016	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ.   6   MMQ	ml	€ 0,23		
06.P43.B.03.A.018	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ.  10   MMQ	ml	€ 0,42		
06.P43.B.03.A.020	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ.  16   MMQ	ml	€ 0,69		
06.P43.B.03.A.022	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ.  25   MMQ	ml	€ 1,00		
06.P43.B.03.A.024	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ.  35   MMQ	ml	€ 1,30		
06.P43.B.03.A.026	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ.  50   MMQ	ml	€ 1,99		
06.P43.B.03.A.028	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ.  70   MMQ	ml	€ 2,76		
06.P43.B.03.A.030	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ.  95   MMQ	ml	€ 3,60		
06.P43.B.03.A.032	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 120   MMQ	ml	€ 4,75		
06.P43.B.03.A.034	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 150   MMQ	ml	€ 5,90		
06.P43.B.03.A.036	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 185   MMQ	ml	€ 7,12		
06.P43.B.03.A.038	CAVO UNIPOLARE H07V-K, 450/750 V, SEZ. 240   MMQ	ml	€ 9,34		
06.P43.B.03.B	CAVI ISOLATI IN PVC NON PROPAGANTE L'INCENDIO,  
UNIPOLARI FLESSIBILI, CON GUAINA IN PVC.        
CONFORMI NORME CEI 20-22.				
06.P43.B.03.B.010	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X  1  MMQ	ml	€ 0,08		
06.P43.B.03.B.012	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 1.5 MMQ	ml	€ 0,08		
06.P43.B.03.B.014	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 2.5 MMQ	ml	€ 0,15		
06.P43.B.03.B.016	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X  4  MMQ	ml	€ 0,19		
06.P43.B.03.B.018	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X  6  MMQ	ml	€ 0,27		
06.P43.B.03.B.020	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 10  MMQ	ml	€ 0,50		
06.P43.B.03.B.022	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 16  MMQ	ml	€ 0,77		
06.P43.B.03.B.024	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 25  MMQ	ml	€ 1,07		
06.P43.B.03.B.026	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 35  MMQ	ml	€ 1,53		
06.P43.B.03.B.028	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 50  MMQ	ml	€ 2,22		
06.P43.B.03.B.030	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 70  MMQ	ml	€ 2,99		
06.P43.B.03.B.032	CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 95  MMQ	ml	€ 4,14		
06.P43.B.03.C	CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, BIPOLARI       
CON GUAINA IN PVC.                              
CONFORMI NORME CEI 20-20.                       
IMPIEGO PER: COLLEGAMENTI MOBILI DI             
MACCHINE ED APPARECCHI				
06.P43.B.03.C.010	CAVO BIP.  A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 4 MMQ	ml	€ 0,57		
06.P43.B.03.C.012	CAVO BIP.  A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 2 x 6 MMQ	ml	€ 0,84		
06.P43.B.03.D	CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, TRIPOLARI      
CON GUAINA IN PVC.                              
CONFORMI NORME CEI 20-20.				
06.P43.B.03.D.010	CAVO TRIP. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 4 MMQ	ml	€ 0,84		
06.P43.B.03.D.012	CAVO TRIP. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 3 x 6 MMQ	ml	€ 1,07		
06.P43.B.03.E	CAVI ISOLATI IN PVC,                            
FLESSIBILI, TETRAPOLARI                         
CON GUAINA IN PVC. FORMAZIONE PIATTA            
CONFORMI NORME CEI 20-20.                       
IMPIEGO: ALL'INTERNO                            
PER POSA FISSA SU STRUTTURE				
06.P43.B.03.E.010	CAVO QUAD. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 4 MMQ	ml	€ 1,00		
06.P43.B.03.E.012	CAVO QUAD. A07VV-F, 450/750 V, SEZ. 4 x 6 MMQ	ml	€ 1,38		
06.P43.B.03.F	CAVI ISOLATI IN PVC, RIGIDI,                    
BIPOLARI CON GUAINA IN PVC                      
CONFORMI NORME CEI 20-20				
06.P43.B.03.F.010	CAVO BIP.  A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 2 x 1  MMQ	ml	€ 0,15		
06.P43.B.03.F.012	CAVO BIP.  A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 2 x 1.5MMQ	ml	€ 0,23		
06.P43.B.03.F.014	CAVO BIP.  A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 2 x 2.5MMQ	ml	€ 0,31		
06.P43.B.03.F.016	CAVO BIP.  A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 2 x 4  MMQ	ml	€ 0,42		
06.P43.B.03.G	CAVI ISOLATI IN PVC, RIGIDI,                    
TRIPOLARI CON GUAINA IN PVC                     
CONFORMI NORME CEI 20-20				
06.P43.B.03.G.010	CAVO TRIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 3 x 1  MMQ	ml	€ 0,19		
06.P43.B.03.G.012	CAVO TRIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 3 x 1.5MMQ	ml	€ 0,31		
06.P43.B.03.G.014	CAVO TRIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 3 x 2.5MMQ	ml	€ 0,46		
06.P43.B.03.G.016	CAVO TRIP. A07VVH2-U, 450/750 V, SEZ. 3 x 4  MMQ	ml	€ 0,69		
06.P43.B.04	CAVI ISOLATI IN PVC, U0/U = 300/500 V           
A NORME CEI 20-20:                              
- FLESSIBILI, UNIPOLARI CON GUAINA IN PVC       
- FLESSIBILI, BI-TETRAPOLARI CON GUAINA IN PVC  
- RIGIDI, BI-TRIPOLARI CON GUAINA IN PVC        
PER SISTEMI DI CATEGORIA 1				
06.P43.B.04.A	CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, UNIPOLARI      
SENZA GUAINA                                    
A NORME CEI 20-20                               
IMPIEGO: INSTALLAZIONE FISSA ALL'INTERNO DI     
APPARECCHI O ENTRO TUBAZIONI PER CIRCUITI DI    
SEGNALAZIONE				
06.P43.B.04.A.010	CAVO UNIPOLARE H05V-K, 300/500 V, SEZ.   0.5 MMQ	ml	€ 0,04		
06.P43.B.04.A.015	CAVO UNIPOLARE H05V-K, 300/500 V, SEZ.   1   MMQ	ml	€ 0,08		
06.P43.B.04.B	CAVI ISOLATI IN PVC,                            
FLESSIBILI, BIPOLARI                            
CON GUAINA IN PVC                               
A NORME CEI 20-20                               
IMPIEGO: IN LOCALI DOMESTICI PER ALIMENTAZIONE  
DI APPARECCHI PORTATILI LEGGERI                 
(RADIO, LAMPADE DA TAVOLO, ETC.)				
06.P43.B.04.B.010	CAVO BIP.  H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 2 x 0.75 MMQ	ml	€ 0,15		
06.P43.B.04.B.012	CAVO BIP.  H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 2 x 1   MMQ	ml	€ 0,19		
06.P43.B.04.B.014	CAVO BIP.  H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 2 x 1.5 MMQ	ml	€ 0,23		
06.P43.B.04.B.016	CAVO BIP.  H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 2 x 2.5 MMQ	ml	€ 0,34		
06.P43.B.04.C	CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, TRIPOLARI      
CON GUAINA IN PVC                               
A NORME CEI 20-20                               
IMPIEGO: IN LOCALI DOMESTICI PER ALIMENTAZIONE  
DI APPARECCHI PORTATILI LEGGERI				
06.P43.B.04.C.010	CAVO TRIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 3 x 0.75 MMQ	ml	€ 0,19		
06.P43.B.04.C.012	CAVO TRIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 3 x 1   MMQ	ml	€ 0,23		
06.P43.B.04.C.014	CAVO TRIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 3 x 1.5 MMQ	ml	€ 0,31		
06.P43.B.04.C.016	CAVO TRIP. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 3 x 2.5 MMQ	ml	€ 0,46		
06.P43.B.04.D	CAVI ISOLATI IN PVC, FLESSIBILI, TETRAPOLARI    
CON GUAINA IN PVC                               
A NORME CEI 20-20                               
IMPIEGO: IN LOCALI DOMESTICI PER ALIMENTAZIONE  
DI APPARECCHI PORTATILI LEGGERI				
06.P43.B.04.D.010	CAVO QUAD. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 4 x 0.75 MMQ	ml	€ 0,23		
06.P43.B.04.D.012	CAVO QUAD. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 4 x 1   MMQ	ml	€ 0,27		
06.P43.B.04.D.014	CAVO QUAD. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 4 x 1.5 MMQ	ml	€ 0,38		
06.P43.B.04.D.016	CAVO QUAD. H05VV-F, 300/500 V, SEZ. 4 x 2.5 MMQ	ml	€ 0,57		
06.P43.B.04.E	CAVI ISOLATI IN PVC, RIGIDI,                    
BIPOLARI CON GUAINA IN PVC                      
A NORME CEI 20-20                               
IMPIEGO: INSTALLAZIONE FISSA DI PICCOLISSIMA    
POTENZA IN LOCALI ASCIUTTI				
06.P43.B.04.E.010	CAVO BIP.  A05VV-U,  300/500 V, SEZ. 2 x 1.5 MMQ	ml	€ 0,27		
06.P43.B.04.E.012	CAVO BIP.  A05VV-U,  300/500 V, SEZ. 2 x 2.5 MMQ	ml	€ 0,38		
06.P43.B.04.E.014	CAVO BIP.  A05VV-U,  300/500 V, SEZ. 2 x  4  MMQ	ml	€ 0,54		
06.P43.B.04.E.016	CAVO BIP.  A05VV-U,  300/500 V, SEZ. 2 x  6  MMQ	ml	€ 0,77		
06.P43.B.04.E.018	CAVO BIP.  A05VV-RU  300/500 V, SEZ. 2 x 10  MMQ	ml	€ 1,23		
06.P43.B.04.E.020	CAVO BIP.  A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 2 x 16  MMQ	ml	€ 1,68		
06.P43.B.04.E.022	CAVO BIP.  A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 2 x 25  MMQ	ml	€ 2,53		
06.P43.B.04.E.024	CAVO BIP.  A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 2 x 35  MMQ	ml	€ 3,45		
06.P43.B.04.F	CAVI ISOLATI IN PVC, RIGIDI,                    
TRIPOLARI CON GUAINA IN PVC                     
A NORME CEI 20-20                               
IMPIEGO: INSTALLAZIONE FISSA DI PICCOLISSIMA    
POTENZA IN LOCALI ASCIUTTI				
06.P43.B.04.F.010	CAVO TRIP. A05VV-U,  300/500 V, SEZ. 3 x 1.5 MMQ	ml	€ 0,34		
06.P43.B.04.F.012	CAVO TRIP. A05VV-U,  300/500 V, SEZ. 3 x 2.5 MMQ	ml	€ 0,46		
06.P43.B.04.F.014	CAVO TRIP. A05VV-U,  300/500 V, SEZ. 3 x  4  MMQ	ml	€ 0,77		
06.P43.B.04.F.016	CAVO TRIP. A05VV-U,  300/500 V, SEZ. 3 x  6  MMQ	ml	€ 1,00		
06.P43.B.04.F.018	CAVO TRIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 3 x 10  MMQ	ml	€ 1,61		
06.P43.B.04.F.020	CAVO TRIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 3 x 16  MMQ	ml	€ 2,30		
06.P43.B.04.F.022	CAVO TRIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 3 x 25  MMQ	ml	€ 3,60		
06.P43.B.04.F.024	CAVO TRIP. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 3 x 35  MMQ	ml	€ 4,75		
06.P43.B.04.G	CAVI ISOLATI IN PVC, RIGIDI,                    
TETRAPOLARI CON GUAINA IN PVC                   
A NORME CEI 20-20                               
IMPIEGO: INSTALLAZIONE FISSA DI PICCOLISSIMA    
POTENZA IN LOCALI ASCIUTTI				
06.P43.B.04.G.010	CAVO QUAD. A05VV-U,  300/500 V, SEZ. 4 x 1.5 MMQ	ml	€ 0,38		
06.P43.B.04.G.012	CAVO QUAD. A05VV-U,  300/500 V, SEZ. 4 x 2.5 MMQ	ml	€ 0,57		
06.P43.B.04.G.014	CAVO QUAD. A05VV-U,  300/500 V, SEZ. 4 x  4  MMQ	ml	€ 0,84		
06.P43.B.04.G.016	CAVO QUAD. A05VV-U,  300/500 V, SEZ. 4 x  6  MMQ	ml	€ 1,30		
06.P43.B.04.G.018	CAVO QUAD. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 4 x 10  MMQ	ml	€ 2,07		
06.P43.B.04.G.020	CAVO QUAD. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 4 x 16  MMQ	ml	€ 2,91		
06.P43.B.04.G.022	CAVO QUAD. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 4 x 25  MMQ	ml	€ 4,52		
06.P43.B.04.G.024	CAVO QUAD. A05VV-RU, 300/500 V, SEZ. 4 x 35  MMQ	ml	€ 5,97		
06.P43.B.05	ACCESSORI PER CAVI B.T.				
06.P43.B.05.A	TERMINAZIONI PER CAVI B.T. IN                   
RAME STAGNATO MUFFOLE DI                        
GIUNZIONE A RESINA COLATA				
06.P43.B.05.A.010	CAPOCORDA PER CAVI BT FINO A 16 MMQ	cad	€ 0,27		
06.P43.B.05.A.015	CAPOCORDA PER CAVI BT DA  25 A  50 MMQ	cad	€ 0,38		
06.P43.B.05.A.020	CAPOCORDA PER CAVI BT DA  70 A 120 MMQ	cad	€ 0,92		
06.P43.B.05.A.025	CAPOCORDA PER CAVI BT DA 150 A 240 MMQ	cad	€ 3,60		
06.P43.B.05.A.030	GIUNZIONE TRIP.DIR.IN RES.COLATA, FINO A  16 MMQ	cad	€ 11,20		
06.P43.B.05.A.035	GIUNZIONE TRIP.DIR.IN RES.COLATA, FINO A  50 MMQ	cad	€ 34,30		
06.P43.B.05.A.040	GIUNZIONE TRIP.DIR.IN RES.COLATA, FINO A  95 MMQ	cad	€ 51,50		
06.P43.B.05.A.045	GIUNZIONE TRIP.DIR.IN RES.COLATA, FINO A 240 MMQ	cad	€ 169,00		
06.P43.B.05.A.050	GIUNZ.TRIP.90 GRADI (T), RES.COLATA, FINO 25 MMQ	cad	€ 26,20		
06.P43.B.05.A.055	GIUNZ.TRIP.90 GRADI (T), RES.COLATA, FINO 95 MMQ	cad	€ 63,80		
06.P43.B.05.A.060	RESINA EPOSSIDICA,  TEMPERATURA ESERC. 80 GRADI	kg	€ 52,90		
06.P43.B.05.A.065	RESINA POLIURETANICA, TEMPERAT. ESERC. 80 GRADI	kg	€ 47,70		
06.P43.B.06	MORSETTIERE, MORSETTI FISSI O VOLANTI				
06.P43.B.06.A	MORSETTI A MANTELLO IN PVC,                     
FISSI O VOLANTI CON VITE DI SERRAGGIO IN OTTONE				
06.P43.B.06.A.010	MORSETTO A MANTELLO PER SEZ. DA 2.5 A 10 MMQ	cad	€ 0,92		
06.P43.B.06.A.015	MORSETTO A MANTELLO PER SEZ. DA 16  A 35 MMQ	cad	€ 2,07		
06.P43.B.06.A.020	MORSETTO A MANTELLO PER SEZ. 50 MMQ	cad	€ 3,98		
06.P43.B.06.A.025	MORSETTO A MANTELLO PER SEZ. 70 MMQ	cad	€ 6,43		
06.P43.B.06.B	MORSETTI A SELLA COMPOSTI DA                    
SUPPORTO IN MATERIALE                           
ISOLANTE E BARRETTE IN RAME.                    
TRIPOLARI E TETRAPOLARI				
06.P43.B.06.B.010	MORSETTO A SELLA TRIPOLARE   3 X 16 MMQ	cad	€ 4,67		
06.P43.B.06.B.015	MORSETTO A SELLA TRIPOLARE   3 X 25 MMQ	cad	€ 6,59		
06.P43.B.06.B.020	MORSETTO A SELLA TRIPOLARE   3 X 40 MMQ	cad	€ 8,50		
06.P43.B.06.B.025	MORSETTO A SELLA TRIPOLARE   3 X 70 MMQ	cad	€ 11,80		
06.P43.B.06.B.030	MORSETTO A SELLA TETRAPOLARE 4 X 16 MMQ	cad	€ 6,97		
06.P43.B.06.B.035	MORSETTO A SELLA TETRAPOLARE 4 X 25 MMQ	cad	€ 9,42		
06.P43.B.06.B.040	MORSETTO A SELLA TETRAPOLARE 4 X 40 MMQ	cad	€ 12,30		
06.P43.B.06.B.045	MORSETTO A SELLA TETRAPOLARE 4 X 70 MMQ	cad	€ 15,10		
06.P43.B.06.C	MORSETTI SCOMPONIBILI IN POLIELILENE CON        
VITE IMPERDIBILE				
06.P43.B.06.C.010	MORSETTO TIPO MAMMUT PER SEZ. DA 2.5 A  6 MMQ	cad	€ 0,08		
06.P43.B.06.C.015	MORSETTO TIPO MAMMUT PER SEZ. DA 10  A 16 MMQ	cad	€ 0,08		
06.P43.B.06.C.020	MORSETTO TIPO MAMMUT PER SEZ. 25 MMQ	cad	€ 0,27		
06.P43.B.06.D	MORSETTI A CAPPUCCIO VOLANTE IN POLICARBONATO   
INSERITI DEL MORSETTO IN OTTONE				
06.P43.B.06.D.010	MORSETTO A CAPPUCCIO FORO DIAM.  3 MM	cad	€ 0,08		
06.P43.B.06.D.015	MORSETTO A CAPPUCCIO FORO DIAM.  5 MM	cad	€ 0,11		
06.P43.B.06.D.020	MORSETTO A CAPPUCCIO FORO DIAM.  7 MM	cad	€ 0,15		
06.P43.B.06.D.025	MORSETTO A CAPPUCCIO FORO DIAM.  9 MM	cad	€ 0,27		
06.P43.B.06.D.030	MORSETTO A CAPPUCCIO FORO DIAM. 11 MM	cad	€ 0,69		
06.P43.C	CAVI SPECIALI				
06.P43.C.01	CAVI TELEFONICI SCHERMATI E NON SCHERMATI       
CON CONDUTTORE IN FILO DI RAME STAGNATO         
ISOLATO E PROTETTO CON MATERIALE                
TERMOPLASTICO NON PROPAGANTE LA FIAMMA          
CONFORMI NORME CEI 46-5 E 20-22				
06.P43.C.01.A	CAVI TELEFONICI NON SCHERMATI                   
CONDUTTORE INFILO DI RAME SEZ. 0.6 MMQ          
ISOLANTE IN MATERIALE TERMOPLASTICO NON         
PROPAGANTE LA FIAMMA                            
CONFORME NORME CEI 20-22				
06.P43.C.01.A.010	CAVO TELEFONICO TR/R  1 CP X 0.6	ml	€ 0,08		
06.P43.C.01.A.015	CAVO TELEFONICO TR/R  1 CP+T  X 0.6	ml	€ 0,11		
06.P43.C.01.A.020	CAVO TELEFONICO TR/R  2 CP X 0.6	ml	€ 0,15		
06.P43.C.01.A.025	CAVO TELEFONICO TR/R  2 CP+T X 0.6	ml	€ 0,15		
06.P43.C.01.A.030	CAVO TELEFONICO TR/R  3 CP X 0.6	ml	€ 0,19		
06.P43.C.01.A.035	CAVO TELEFONICO TR/R  5 CP X 0.6	ml	€ 0,31		
06.P43.C.01.A.040	CAVO TELEFONICO TR/R  6 CP X 0.6	ml	€ 0,34		
06.P43.C.01.A.045	CAVO TELEFONICO TR/R 11 CP X 0.6	ml	€ 0,61		
06.P43.C.01.A.050	CAVO TELEFONICO TR/R 16 CP X 0.6	ml	€ 0,84		
06.P43.C.01.A.055	CAVO TELEFONICO TR/R 21 CP X 0.6	ml	€ 1,07		
06.P43.C.01.A.060	CAVO TELEFONICO TR/R 26 CP X 0.6	ml	€ 1,46		
06.P43.C.01.A.065	CAVO TELEFONICO TR/R 30 CP+T X 0.6	ml	€ 1,76		
06.P43.C.01.A.070	CAVO TELEFONICO TR/R 40 CP+T X 0.6	ml	€ 2,22		
06.P43.C.01.A.075	CAVO TELEFONICO TR/R 50 CP+T X 0.6	ml	€ 2,68		
06.P43.C.01.A.080	CAVO TELEFONICO TR/R 52 CP+T X 0.6	ml	€ 2,83		
06.P43.C.01.B	CAVI TELEFONICI SCHERMATI                       
1CONDUTTORE IN FILO DI RAME SEZ. 0.6 MMQ        
ISOLANTE IN MATERIALE TERMOPLASTICO             
NON PROPAGANTE LA FIAMMA                        
SCHERMATURA IN NASTRO DI ALLUMINIO              
CONFORME NORME CEI 20-22				
06.P43.C.01.B.010	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR  5 CP   X 0.6	ml	€ 0,34		
06.P43.C.01.B.015	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR  6 CP   X 0.6	ml	€ 0,38		
06.P43.C.01.B.020	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 11 CP   X 0.6	ml	€ 0,69		
06.P43.C.01.B.025	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 16 CP   X 0.6	ml	€ 0,92		
06.P43.C.01.B.030	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 21 CP   X 0.6	ml	€ 1,15		
06.P43.C.01.B.035	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 26 CP   X 0.6	ml	€ 1,53		
06.P43.C.01.B.040	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 30 CP+T X 0.6	ml	€ 1,76		
06.P43.C.01.B.045	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 40 CP+T X 0.6	ml	€ 2,22		
06.P43.C.01.B.050	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 50 CP+T X 0.6	ml	€ 2,76		
06.P43.C.01.B.055	CAVO TELEFONICO SCHERMATO TR/HR 52 CP+T X 0.6	ml	€ 2,91		
06.P43.C.02	CAVI COASSIALI PER TELECAMERE                   
O DISCESA DI ANTENNE                            
CONDUTTORE INTERNO IN RAME                      
DIELETTRICO IN POLIETILENE ESPANSO (PEE)        
SCHERMO IN TRECCIA DI FILI DI RAME              
IMPEDENZA NOMINALE 75 OHM				
06.P43.C.02.A	CAVI COASSIALI PER TELECAMERE                   
O DISCESA DI ANTENNA                            
CONDUTTORE IN RAME                              
DIELETTRICO IN POLIETILENE ESPANSO (PEE)        
IMPEDENZA NOMINALE 75 OHM				
06.P43.C.02.A.010	CAVO COASSIALE TIPO RG59	ml	€ 0,38		
06.P43.C.02.A.015	CAVO COASSIALE TIPO RG11	ml	€ 0,69		
06.P43.C.02.A.020	CAVO COASSIALE TIPO KF75, SCHER. NASTRO RAME	ml	€ 1,15		
06.P43.C.03	CAVI PER CITOFONIA, RADIOFONIA,                 
E PER IMPIANTI SPECIALI                         
(RIVELAZIONE INCENDI, ALLARME ANTI-INTRUSIONE)				
06.P43.C.03.A	CAVI PER IMPIANTI CITOFONICI E                  
VIDEOCITOFONICI, MULTIPOLARI,                   
ISOLATI IN PVC, CON GUAINA IN PVC				
06.P43.C.03.A.010	CAVO CITOFONICO SEZ. 12 X 0.25 MMQ	ml	€ 1,76		
06.P43.C.03.A.015	CAVO CITOFONICO SEZ. 17 X 0.25 MMQ	ml	€ 2,14		
06.P43.C.03.A.020	CAVO CITOFONICO SEZ. 12 X 0.50 MMQ	ml	€ 2,14		
06.P43.C.03.A.025	CAVO CITOFONICO SEZ. 17 X 0.50 MMQ	ml	€ 3,14		
06.P43.C.03.A.030	CAVO VIDEOCITOFONICO BUS 4 X 0.25 MMQ + COAX	ml	€ 2,37		
06.P43.C.03.A.035	CAVO VIDEOCITOFONICO BUS 5 X 0.25 MMQ SENZA COAX	ml	€ 1,15		
06.P43.C.03.B	CAVI SCHERMATI PER RADIO-MICROFONIA, STEREOFONIA
CONDUTTORE IN RAME ROSSO O BRONZO FOSFOROSO     
SCHERMO TOTALE A TRECCIA DI RAME ROSSO          
GUAINA ESTERNA IN PVC DI COLORE NERO            
O GRIGIO ARGENTO                                
ISOLANTE IN POLIETILENE				
06.P43.C.03.B.010	CAVO RADIOFONICO SEZ. 1 X 0.12  MMQ - 15/R	ml	€ 0,92		
06.P43.C.03.B.015	CAVO RADIOFONICO SEZ. 1 X 0.35  MMQ - 13/R	ml	€ 1,38		
06.P43.C.03.B.020	CAVO RADIOFONICO SEZ. 1 X 0.055 MMQ - 10/R	ml	€ 0,54		
06.P43.C.03.B.025	CAVO RADIOFONICO SEZ. 2 X 0.35  MMQ - 28/R	ml	€ 1,53		
06.P43.C.03.B.030	CAVO RADIOFONICO SEZ. 2 X 0.055 MMQ - 16/R	ml	€ 0,61		
06.P43.C.03.B.035	CAVO RADIOFONICO SEZ. 2 X 0.15  MMQ - 22/R	ml	€ 1,07		
06.P43.C.03.B.040	CAVO RADIOFONICO SEZ. 2 X 1.5   MMQ - 25/R	ml	€ 2,14		
06.P43.C.03.B.045	CAVO RADIOFONICO SEZ. 3 X 0.08  MMQ - 21/R	ml	€ 0,77		
06.P43.C.03.B.050	CAVO RADIOFONICO SEZ. 4 X 0.08  MMQ - 20/R	ml	€ 0,84		
06.P43.C.03.C	CAVI PER IMPIANTI PARTICOLARI                   
QUALI RIVELAZIONE DI INCENDI,                   
ALLARME ANTI-INTRUSIONE, ETC.				
06.P43.C.03.C.010	CAVO PER RIVELAZIONE INCENDI SEZ. 2 X 0.3 MMQ	ml	€ 0,19		
06.P43.C.03.C.015	CAVO PER RIVELAZIONE INCENDI SEZ. 3 X 0.3 MMQ	ml	€ 0,27		
06.P43.C.03.C.020	CAVO PER RIVELAZIONE INCENDI SEZ. 5 X 0.3 MMQ	ml	€ 0,42		
06.P43.C.03.C.025	CAVO PER IMPIANTO DI ALLARME,  6 X 0.5 MMQ	ml	€ 0,61		
06.P43.C.03.C.030	CAVO PER IMPIANTO DI ALLARME, 12 X 0.5 MMQ	ml	€ 1,07		
06.P43.C.03.C.035	CAVO PER IMPIANTO DI ALLARME, 16 X 0.5 MMQ	ml	€ 1,38		
06.P43.C.03.C.040	CAVO TIPO BELDEN PER TRASM. DATI, 3 X 0.25 MMQ	ml	€ 1,76		
06.P43.C.03.C.045	CAVO TIPO BELDEN PER TRASM. DATI, 3 X 1.5  MMQ	ml	€ 2,14		
06.P43.C.03.C.050	CAVO ALTA FREQUENZA ISOLATO TEFLON, 7 X 0.13 MMQ	ml	€ 3,98		
06.P43.C.03.C.055	CAVO ALTA FREQUENZA ISOLATO TEFLON,19 X 0.16 MMQ	ml	€ 5,97		
06.P43.D	LINEE BLINDATE				
06.P43.D.01	LINEE BLINDATE PER ILLUMINAZIONE                
CONFORMI ALLE NORME IEC 439-1, 439,2;           
TENSIONE DI ESERCIZIO: 380 V A 50 Hz;           
ESECUZIONI: BIPOLARE, TRIPOLARE E TETRAPOLARE   
PORTATE FINO A 100 A.                           
GRADO DI PROTEZIONE MECCANICA NON               
INFERIORE A IP 20				
06.P43.D.01.A	LINEE BLINDATE PER ILLUMINAZIONE BIPOLARI       
CONDUTTORE IN ALLUMINIO E IN RAME				
06.P43.D.01.A.010	BLINDO LUCE (AL):  BIPOLARE (2P), 50 A	ml	€ 4,29		
06.P43.D.01.A.015	BLINDO LUCE (CU):  BIPOLARE (2P), 80 A	ml	€ 6,28		
06.P43.D.01.A.020	BLINDO LUCE 2P: SCATOLA ALIM. TESTATA 50 A	cad	€ 11,00		
06.P43.D.01.A.025	BLINDO LUCE 2P: SCATOLA ALIM. TESTATA 80 A	cad	€ 17,60		
06.P43.D.01.A.030	BLINDO LUCE 2P: SCATOLA ALIM. INTERM. 80 A	cad	€ 24,60		
06.P43.D.01.A.035	BLINDO LUCE 2P: STAFFA DI GIUNZIONE	cad	€ 3,06		
06.P43.D.01.A.040	BLINDO LUCE 2P: COPERTURA DI ESTREMITA'	cad	€ 4,90		
06.P43.D.01.A.045	BLINDO LUCE 2P: SPINA SEMPLICE	cad	€ 5,59		
06.P43.D.01.A.050	BLINDO LUCE 2P: SPINA CON INTERRUT. UNIPOLARE	cad	€ 16,90		
06.P43.D.01.A.055	BLINDO LUCE 2P: SPINA CON PORTAFUS. UNIPOLARE	cad	€ 23,20		
06.P43.D.01.A.060	BLINDO LUCE 2P: SPINA CON PORTAFUS. BIPOLARE	cad	€ 27,80		
06.P43.D.01.A.065	BLINDO LUCE 2P: SPINA SUPPORTO RIFLETTORE	cad	€ 8,27		
06.P43.D.01.A.070	BLINDO LUCE 2P: FRUTTO PER SPINA	cad	€ 4,29		
06.P43.D.01.B	LINEE BLINDATE PER ILLUMINAZIONE TRIPOLARI      
CONDUTTORE IN ALLUMINIO E IN RAME				
06.P43.D.01.B.010	BLINDO LUCE (AL):  TRIPOLARE (3P), 50 A	ml	€ 5,28		
06.P43.D.01.B.015	BLINDO LUCE (CU):  TRIPOLARE (3P), 80 A	ml	€ 7,96		
06.P43.D.01.B.018	BLINDO LUCE 3P: SCATOLA ALIM. TESTATA 50 A	cad	€ 11,90		
06.P43.D.01.B.020	BLINDO LUCE 3P: SCATOLA ALIM. TESTATA 80 A	cad	€ 22,50		
06.P43.D.01.B.025	BLINDO LUCE 3P: SCATOLA ALIM. INTERM. 80 A	cad	€ 37,70		
06.P43.D.01.B.030	BLINDO LUCE 3P: STAFFA DI GIUNZIONE	cad	€ 3,98		
06.P43.D.01.B.035	BLINDO LUCE 3P: COPERTURA DI ESTREMITA'	cad	€ 4,98		
06.P43.D.01.B.040	BLINDO LUCE 3P: SPINA SEMPLICE	cad	€ 6,97		
06.P43.D.01.B.045	BLINDO LUCE 3P: SPINA CON INTERRUT. UNIPOLARE	cad	€ 19,30		
06.P43.D.01.B.050	BLINDO LUCE 3P: SPINA CON PORTAFUS. TRIPOLARE	cad	€ 35,40		
06.P43.D.01.B.055	BLINDO LUCE 3P: SPINA SUPPORTO RIFLETTORE	cad	€ 9,42		
06.P43.D.01.B.060	BLINDO LUCE 3P: FRUTTO PER SPINA	cad	€ 4,98		
06.P43.D.01.C	LINEE BLINDATE PER ILLUMINAZIONE TETRAPOLARI    
CONDUTTORE IN RAME				
06.P43.D.01.C.010	BLINDO LUCE (CU):  TETRAPOLARE (4P),  30 A	ml	€ 11,00		
06.P43.D.01.C.015	BLINDO LUCE 4P: SCATOLA ALIM. TESTATA 30 A	cad	€ 34,60		
06.P43.D.01.C.020	BLINDO LUCE 4P: SCATOLA ALIM. INTERM. 30 A	cad	€ 34,60		
06.P43.D.01.C.025	BLINDO LUCE 4P: SPINA BIPOLARE 10 A	cad	€ 6,59		
06.P43.D.01.C.030	BLINDO LUCE 4P: SPINA TETRAPOLARE 10 A	cad	€ 9,27		
06.P43.D.01.D	ACCESSORI PER LINEE BLINDATE PER ILLUMINAZIONE				
06.P43.D.01.D.010	BLINDO LUCE: STAFFA NORMALE	cad	€ 0,38		
06.P43.D.01.D.015	BLINDO LUCE: STAFFA REGISTRABILE	cad	€ 0,84		
06.P43.D.01.D.020	BLINDO LUCE: STAFFA PER SOSPENSIONE A PROFILATO	cad	€ 0,84		
06.P43.D.01.D.025	BLINDO LUCE: PROFILATO TRIANGOLARE LATO 60 MM	ml	€ 4,44		
06.P43.D.01.D.030	BLINDO LUCE: STAFFA PER PROFILATO	cad	€ 4,98		
06.P43.D.01.D.035	BLINDO LUCE: STAFFA INTERMEDIA PER PROFILATO	cad	€ 1,15		
06.P43.D.01.D.040	BLINDO LUCE: GANCIO DI SOSTEGNO PER UTILIZZATORE	cad	€ 1,23		
06.P43.D.02	BINARI ELETTRIFICATI A PRESA CONTINUA           
TENSIONE D'ESERCIZIO 380 V A 50 HZ; GRADO DI    
PROTEZIONE MECCANICA NON INFERIORE A IP 20.     
TETRAPOLARI, IN RAME E ALLUMINIO                
CORRENTI NOMINALI 50 - 150 A.				
06.P43.D.02.A	LINEE BLINDATE A PRESA CONTINUA IN ALLUMINIO				
06.P43.D.02.A.010	BINARIO ELETTRIFICATO (AL):  TETRAPOLARE, 50 A	ml	€ 8,27		
06.P43.D.02.A.015	BINARIO ELETTRIFICATO (AL):  TETRAPOLARE, 80 A	ml	€ 8,65		
06.P43.D.02.B	LINEE BLINDATE A PRESA CONTINUA IN RAME				
06.P43.D.02.B.010	BINARIO ELETTRIFICATO (CU):  TETRAPOLARE, 80 A	ml	€ 11,80		
06.P43.D.02.B.015	BINARIO ELETTRIFICATO (CU):  TETRAPOLARE,125 A	ml	€ 15,90		
06.P43.D.02.C	ACCESSORI PER LINEE BLINDATE A PRESA CONTINUA				
06.P43.D.02.C.010	BINARIO ELET.: STAFFA NORMALE	cad	€ 1,15		
06.P43.D.02.C.015	BINARIO ELET.: STAFFA REGISTRABILE	cad	€ 2,14		
06.P43.D.02.C.020	BINARIO ELET.: STAFFA PER SOSPENS. A PROFILATO	cad	€ 2,14		
06.P43.D.02.C.025	BINARIO ELET.: PROFILATO TRIANGOLARE LATO 60 MM	ml	€ 4,44		
06.P43.D.02.C.030	BINARIO ELET.: STAFFA PER PROFILATO	cad	€ 4,98		
06.P43.D.02.C.035	BINARIO ELET.: STAFFA INTERMEDIA PER PROFILATO	cad	€ 1,15		
06.P43.D.02.C.040	BINARIO ELET.: GANCIO DI SOSTEGNO UTILIZZATORI	cad	€ 2,14		
06.P43.D.02.C.045	BINARIO ELET.: SCATOLA ALIMENTAZIONE TESTATA 125	cad	€ 32,80		
06.P43.D.02.C.050	BINARIO ELET.: STAFFA DI GIUNZIONE	cad	€ 6,59		
06.P43.D.02.C.055	BINARIO ELET.: COPERTURA DI ESTREMITA'	cad	€ 7,43		
06.P43.D.02.C.060	BINARIO ELET.: SPINA CON PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	cad	€ 20,90		
06.P43.D.02.C.065	BINARIO ELET.: FUSIBILI DA 10 A	cad	€ 1,46		
06.P43.D.02.C.070	BINARIO ELET.: FUSIBILI DA 20 A	cad	€ 1,46		
06.P43.D.02.C.075	BINARIO ELET.: FUSIBILI DA 25 A	cad	€ 1,46		
06.P43.D.02.C.080	BINARIO ELET.: FUSIBILI DA 32 A	cad	€ 1,46		
06.P43.D.02.C.085	TRASFOR.BINARIO EL. 220/24 V,100 VA +INT.VALVOLA	cad	€ 134,00		
06.P43.D.02.C.090	TRASFOR.BINARIO EL.380/110 V,100 VA +INT.VALVOLA	cad	€ 186,00		
06.P43.D.03	LINEE BLINDATE PER DISTRIBUZIONE CONFORMI       
ALLE NORME IEC 439-1 E 439-2.                   
PER TENSIONI FINO A 600 V A 50 HZ; GRADO DI     
PROTEZIONE MECCANICA NON INFERIORE A IP 30.     
TETRAPOLARI, IN RAME E ALLUMINIO.               
CORRENTI NOMINALI 150 - 630 A				
06.P43.D.03.A	LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE IN ALLUMINIO    
TRIPOLARI				
06.P43.D.03.A.010	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TRIPOLARE 150 A	ml	€ 10,90		
06.P43.D.03.A.011	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TRIPOLARE 225 A	ml	€ 12,30		
06.P43.D.03.A.012	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TRIPOLARE 320 A	ml	€ 16,20		
06.P43.D.03.A.013	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TRIPOLARE 400 A	ml	€ 21,00		
06.P43.D.03.A.014	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TRIPOLARE 630 A	ml	€ 28,80		
06.P43.D.03.A.015	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 91,20		
06.P43.D.03.A.016	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 91,20		
06.P43.D.03.A.017	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 98,10		
06.P43.D.03.A.018	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 128,00		
06.P43.D.03.A.019	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 150,00		
06.P43.D.03.A.020	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 39,40		
06.P43.D.03.A.021	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 44,30		
06.P43.D.03.A.022	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 55,60		
06.P43.D.03.A.023	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 69,60		
06.P43.D.03.A.024	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 93,50		
06.P43.D.03.A.025	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 102,00		
06.P43.D.03.A.026	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 102,00		
06.P43.D.03.A.027	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 106,00		
06.P43.D.03.A.028	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 135,00		
06.P43.D.03.A.029	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 154,00		
06.P43.D.03.A.030	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 103,00		
06.P43.D.03.A.031	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 103,00		
06.P43.D.03.A.032	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 107,00		
06.P43.D.03.A.033	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 141,00		
06.P43.D.03.A.034	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 159,00		
06.P43.D.03.A.035	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,  T PIANO	cad	€ 119,00		
06.P43.D.03.A.036	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,  T PIANO	cad	€ 119,00		
06.P43.D.03.A.037	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,  T PIANO	cad	€ 124,00		
06.P43.D.03.A.038	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,  T PIANO	cad	€ 154,00		
06.P43.D.03.A.039	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,  T PIANO	cad	€ 200,00		
06.P43.D.03.A.040	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,  T DIEDRO	cad	€ 101,00		
06.P43.D.03.A.041	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,  T DIEDRO	cad	€ 101,00		
06.P43.D.03.A.042	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,  T DIEDRO	cad	€ 105,00		
06.P43.D.03.A.043	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,  T DIEDRO	cad	€ 133,00		
06.P43.D.03.A.044	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,  T DIEDRO	cad	€ 171,00		
06.P43.D.03.A.045	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 88,90		
06.P43.D.03.A.046	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 122,00		
06.P43.D.03.A.047	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 125,00		
06.P43.D.03.A.048	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 142,00		
06.P43.D.03.A.049	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 156,00		
06.P43.D.03.A.050	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 162,00		
06.P43.D.03.A.051	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 162,00		
06.P43.D.03.A.052	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 167,00		
06.P43.D.03.A.053	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 193,00		
06.P43.D.03.A.054	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 228,00		
06.P43.D.03.A.055	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A, TERMINALE	cad	€ 36,40		
06.P43.D.03.A.056	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A, TERMINALE	cad	€ 36,40		
06.P43.D.03.A.057	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A, TERMINALE	cad	€ 36,40		
06.P43.D.03.A.058	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A, TERMINALE	cad	€ 41,30		
06.P43.D.03.A.059	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A, TERMINALE	cad	€ 45,70		
06.P43.D.03.A.060	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 430,00		
06.P43.D.03.A.061	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 430,00		
06.P43.D.03.A.062	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 441,00		
06.P43.D.03.A.063	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 463,00		
06.P43.D.03.A.064	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 473,00		
06.P43.D.03.A.065	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 150 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 498,00		
06.P43.D.03.A.066	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 225 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 498,00		
06.P43.D.03.A.067	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 320 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 507,00		
06.P43.D.03.A.068	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 400 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 537,00		
06.P43.D.03.A.069	BLINDO DISTRIB.(3P-AL): 630 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 549,00		
06.P43.D.03.B	LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE IN ALLUMINIO    
TETRAPOLARI				
06.P43.D.03.B.010	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TETRAPOLARE 150 A	ml	€ 11,80		
06.P43.D.03.B.011	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TETRAPOLARE 225 A	ml	€ 13,80		
06.P43.D.03.B.012	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TETRAPOLARE 320 A	ml	€ 18,40		
06.P43.D.03.B.013	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TETRAPOLARE 400 A	ml	€ 22,60		
06.P43.D.03.B.014	BLINDO DISTRIBUZ. (AL): TETRAPOLARE 630 A	ml	€ 34,20		
06.P43.D.03.B.015	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 106,00		
06.P43.D.03.B.016	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 106,00		
06.P43.D.03.B.017	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 121,00		
06.P43.D.03.B.018	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 142,00		
06.P43.D.03.B.019	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 170,00		
06.P43.D.03.B.020	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 42,00		
06.P43.D.03.B.021	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 48,00		
06.P43.D.03.B.022	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 62,10		
06.P43.D.03.B.023	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 74,70		
06.P43.D.03.B.024	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 109,00		
06.P43.D.03.B.025	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 115,00		
06.P43.D.03.B.026	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 115,00		
06.P43.D.03.B.027	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 119,00		
06.P43.D.03.B.028	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 151,00		
06.P43.D.03.B.029	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 174,00		
06.P43.D.03.B.030	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 115,00		
06.P43.D.03.B.031	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 115,00		
06.P43.D.03.B.032	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 121,00		
06.P43.D.03.B.033	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 158,00		
06.P43.D.03.B.034	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 181,00		
06.P43.D.03.B.035	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,  T PIANO	cad	€ 140,00		
06.P43.D.03.B.036	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,  T PIANO	cad	€ 140,00		
06.P43.D.03.B.037	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,  T PIANO	cad	€ 146,00		
06.P43.D.03.B.038	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,  T PIANO	cad	€ 180,00		
06.P43.D.03.B.039	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,  T PIANO	cad	€ 234,00		
06.P43.D.03.B.040	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,  T DIEDRO	cad	€ 115,00		
06.P43.D.03.B.041	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,  T DIEDRO	cad	€ 115,00		
06.P43.D.03.B.042	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,  T DIEDRO	cad	€ 121,00		
06.P43.D.03.B.043	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,  T DIEDRO	cad	€ 153,00		
06.P43.D.03.B.044	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,  T DIEDRO	cad	€ 199,00		
06.P43.D.03.B.045	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 128,00		
06.P43.D.03.B.046	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 128,00		
06.P43.D.03.B.047	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 132,00		
06.P43.D.03.B.048	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 150,00		
06.P43.D.03.B.049	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 170,00		
06.P43.D.03.B.050	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 176,00		
06.P43.D.03.B.051	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 176,00		
06.P43.D.03.B.052	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 182,00		
06.P43.D.03.B.053	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 211,00		
06.P43.D.03.B.054	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 243,00		
06.P43.D.03.B.055	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A, TERMINALE	cad	€ 40,60		
06.P43.D.03.B.056	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A, TERMINALE	cad	€ 40,60		
06.P43.D.03.B.057	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A, TERMINALE	cad	€ 40,60		
06.P43.D.03.B.058	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A, TERMINALE	cad	€ 45,90		
06.P43.D.03.B.059	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A, TERMINALE	cad	€ 49,90		
06.P43.D.03.B.060	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 475,00		
06.P43.D.03.B.061	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 475,00		
06.P43.D.03.B.062	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 485,00		
06.P43.D.03.B.063	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 507,00		
06.P43.D.03.B.064	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 519,00		
06.P43.D.03.B.065	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 150 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 543,00		
06.P43.D.03.B.066	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 225 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 543,00		
06.P43.D.03.B.067	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 320 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 554,00		
06.P43.D.03.B.068	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 400 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 585,00		
06.P43.D.03.B.069	BLINDO DISTRIB.(4P-AL): 630 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 596,00		
06.P43.D.03.C	LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE TRIPOLARI IN    
RAME				
06.P43.D.03.C.010	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 150 A	ml	€ 13,80		
06.P43.D.03.C.011	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 250 A	ml	€ 17,00		
06.P43.D.03.C.012	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 350 A	ml	€ 18,60		
06.P43.D.03.C.013	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 450 A	ml	€ 23,00		
06.P43.D.03.C.014	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 700 A	ml	€ 31,10		
06.P43.D.03.C.015	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TRIPOLARE 900 A	ml	€ 40,60		
06.P43.D.03.C.016	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 107,00		
06.P43.D.03.C.017	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 107,00		
06.P43.D.03.C.018	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 107,00		
06.P43.D.03.C.019	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 119,00		
06.P43.D.03.C.020	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 161,00		
06.P43.D.03.C.021	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 194,00		
06.P43.D.03.C.022	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 43,00		
06.P43.D.03.C.023	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 57,50		
06.P43.D.03.C.024	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 62,10		
06.P43.D.03.C.025	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 75,30		
06.P43.D.03.C.026	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 103,00		
06.P43.D.03.C.027	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 136,00		
06.P43.D.03.C.028	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 110,00		
06.P43.D.03.C.029	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 111,00		
06.P43.D.03.C.030	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 118,00		
06.P43.D.03.C.031	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 122,00		
06.P43.D.03.C.032	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 161,00		
06.P43.D.03.C.033	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 207,00		
06.P43.D.03.C.034	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 110,00		
06.P43.D.03.C.035	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 117,00		
06.P43.D.03.C.036	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 118,00		
06.P43.D.03.C.037	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 124,00		
06.P43.D.03.C.038	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 170,00		
06.P43.D.03.C.039	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 207,00		
06.P43.D.03.C.040	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,  T PIANO	cad	€ 138,00		
06.P43.D.03.C.041	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,  T PIANO	cad	€ 138,00		
06.P43.D.03.C.042	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,  T PIANO	cad	€ 138,00		
06.P43.D.03.C.043	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,  T PIANO	cad	€ 161,00		
06.P43.D.03.C.044	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,  T PIANO	cad	€ 185,00		
06.P43.D.03.C.045	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,  T PIANO	cad	€ 220,00		
06.P43.D.03.C.046	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,  T DIEDRO	cad	€ 103,00		
06.P43.D.03.C.047	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,  T DIEDRO	cad	€ 113,00		
06.P43.D.03.C.048	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,  T DIEDRO	cad	€ 113,00		
06.P43.D.03.C.049	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,  T DIEDRO	cad	€ 113,00		
06.P43.D.03.C.050	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,  T DIEDRO	cad	€ 166,00		
06.P43.D.03.C.051	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,  T DIEDRO	cad	€ 252,00		
06.P43.D.03.C.052	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 88,90		
06.P43.D.03.C.053	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 131,00		
06.P43.D.03.C.054	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 131,00		
06.P43.D.03.C.055	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 140,00		
06.P43.D.03.C.056	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 199,00		
06.P43.D.03.C.057	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 278,00		
06.P43.D.03.C.058	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 156,00		
06.P43.D.03.C.059	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 156,00		
06.P43.D.03.C.060	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 156,00		
06.P43.D.03.C.061	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 186,00		
06.P43.D.03.C.062	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 225,00		
06.P43.D.03.C.063	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 331,00		
06.P43.D.03.C.064	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A, TERMINALE	cad	€ 36,40		
06.P43.D.03.C.065	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A, TERMINALE	cad	€ 36,40		
06.P43.D.03.C.066	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A, TERMINALE	cad	€ 36,40		
06.P43.D.03.C.067	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A, TERMINALE	cad	€ 36,40		
06.P43.D.03.C.068	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A, TERMINALE	cad	€ 41,70		
06.P43.D.03.C.069	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 900 A, TERMINALE	cad	€ 45,70		
06.P43.D.03.C.070	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 443,00		
06.P43.D.03.C.071	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 443,00		
06.P43.D.03.C.072	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 443,00		
06.P43.D.03.C.073	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 451,00		
06.P43.D.03.C.074	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 473,00		
06.P43.D.03.C.076	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 150 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 510,00		
06.P43.D.03.C.077	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 250 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 510,00		
06.P43.D.03.C.078	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 350 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 510,00		
06.P43.D.03.C.079	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 450 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 517,00		
06.P43.D.03.C.080	BLINDO DISTRIB.(3P-CU): 700 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 548,00		
06.P43.D.03.D	LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE TETRAPOLARI IN  
RAME				
06.P43.D.03.D.010	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 150 A	ml	€ 15,90		
06.P43.D.03.D.011	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 250 A	ml	€ 18,80		
06.P43.D.03.D.012	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 350 A	ml	€ 21,10		
06.P43.D.03.D.013	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 450 A	ml	€ 26,90		
06.P43.D.03.D.014	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 700 A	ml	€ 36,30		
06.P43.D.03.D.015	BLINDO DISTRIBUZ. (CU): TETRAPOLARE 900 A	ml	€ 45,20		
06.P43.D.03.D.016	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 136,00		
06.P43.D.03.D.017	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 136,00		
06.P43.D.03.D.018	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 136,00		
06.P43.D.03.D.019	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 138,00		
06.P43.D.03.D.020	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 184,00		
06.P43.D.03.D.021	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,GIUNTO ESPANSIONE	cad	€ 228,00		
06.P43.D.03.D.022	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 54,60		
06.P43.D.03.D.023	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 63,20		
06.P43.D.03.D.024	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 70,10		
06.P43.D.03.D.025	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 87,40		
06.P43.D.03.D.026	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 116,00		
06.P43.D.03.D.027	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,BARR. TAGLIAFUOCO	cad	€ 141,00		
06.P43.D.03.D.028	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 124,00		
06.P43.D.03.D.029	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 129,00		
06.P43.D.03.D.030	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 132,00		
06.P43.D.03.D.031	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 140,00		
06.P43.D.03.D.032	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 179,00		
06.P43.D.03.D.033	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,ANGOLO PIANO	cad	€ 232,00		
06.P43.D.03.D.034	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 124,00		
06.P43.D.03.D.035	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 133,00		
06.P43.D.03.D.036	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 135,00		
06.P43.D.03.D.037	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 144,00		
06.P43.D.03.D.038	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 190,00		
06.P43.D.03.D.039	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,ANGOLO DIEDRO	cad	€ 234,00		
06.P43.D.03.D.040	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,  T PIANO	cad	€ 161,00		
06.P43.D.03.D.041	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,  T PIANO	cad	€ 161,00		
06.P43.D.03.D.042	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,  T PIANO	cad	€ 161,00		
06.P43.D.03.D.043	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,  T PIANO	cad	€ 193,00		
06.P43.D.03.D.044	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,  T PIANO	cad	€ 220,00		
06.P43.D.03.D.045	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,  T PIANO	cad	€ 312,00		
06.P43.D.03.D.046	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,  T DIEDRO	cad	€ 118,00		
06.P43.D.03.D.047	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,  T DIEDRO	cad	€ 131,00		
06.P43.D.03.D.048	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,  T DIEDRO	cad	€ 133,00		
06.P43.D.03.D.049	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,  T DIEDRO	cad	€ 148,00		
06.P43.D.03.D.050	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,  T DIEDRO	cad	€ 193,00		
06.P43.D.03.D.051	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,  T DIEDRO	cad	€ 248,00		
06.P43.D.03.D.052	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 140,00		
06.P43.D.03.D.053	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 140,00		
06.P43.D.03.D.054	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 140,00		
06.P43.D.03.D.055	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 151,00		
06.P43.D.03.D.056	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 172,00		
06.P43.D.03.D.057	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,ALIMENTAZ. TESTATA	cad	€ 337,00		
06.P43.D.03.D.058	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 199,00		
06.P43.D.03.D.059	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 199,00		
06.P43.D.03.D.060	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 199,00		
06.P43.D.03.D.061	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 220,00		
06.P43.D.03.D.062	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 252,00		
06.P43.D.03.D.063	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A,ALIMENTAZ. INTERM.	cad	€ 255,00		
06.P43.D.03.D.064	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A, TERMINALE	cad	€ 40,60		
06.P43.D.03.D.065	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A, TERMINALE	cad	€ 40,60		
06.P43.D.03.D.066	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A, TERMINALE	cad	€ 40,60		
06.P43.D.03.D.067	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A, TERMINALE	cad	€ 40,60		
06.P43.D.03.D.068	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A, TERMINALE	cad	€ 45,70		
06.P43.D.03.D.069	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 900 A, TERMINALE	cad	€ 49,90		
06.P43.D.03.D.071	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 485,00		
06.P43.D.03.D.072	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 485,00		
06.P43.D.03.D.073	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 485,00		
06.P43.D.03.D.074	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 496,00		
06.P43.D.03.D.075	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,TESTATA CON SEZ.	cad	€ 519,00		
06.P43.D.03.D.077	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 150 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 554,00		
06.P43.D.03.D.078	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 250 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 554,00		
06.P43.D.03.D.079	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 350 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 554,00		
06.P43.D.03.D.080	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 450 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 565,00		
06.P43.D.03.D.081	BLINDO DISTRIB.(4P-CU): 700 A,GIUNZIONE CON SEZ.	cad	€ 595,00		
06.P43.D.03.E	ACCESSORI PER LINEE BLINDATE DI DISTRIBUZIONE				
06.P43.D.03.E.010	COPERTURA DI ESTREMITA' 150-400 A	cad	€ 11,30		
06.P43.D.03.E.012	COPERTURA DI ESTREMITA' 450-630 A	cad	€ 14,60		
06.P43.D.03.E.014	COPERTURA DI ESTREMITA' 700-900 A	cad	€ 16,60		
06.P43.D.03.E.016	STAFFA NORMALE 150-400 A	cad	€ 3,37		
06.P43.D.03.E.018	STAFFA NORMALE 450-630 A	cad	€ 3,98		
06.P43.D.03.E.020	STAFFA NORMALE 700-900 A	cad	€ 4,98		
06.P43.D.03.E.022	SCATOLA INNESTO 4P+T 250 A	cad	€ 209,00		
06.P43.D.03.E.024	SCATOLA INNESTO 4P+T 500 A	cad	€ 364,00		
06.P43.D.03.E.026	COPERTURA DI RIDUZIONE 26 MM	cad	€ 7,28		
06.P43.D.03.E.028	COPERTURA DI RIDUZIONE 50 MM	cad	€ 7,28		
06.P43.D.03.E.030	SUPPORTO SOSTEGNO TUBO DIAM. 26 MM IN PARTENZA	cad	€ 10,60		
06.P43.D.03.E.032	SUPPORTO SOSTEGNO TUBO DIAM. 50 MM IN PARTENZA	cad	€ 16,90		
06.P43.D.03.E.034	MENSOLA A PARETE	cad	€ 18,60		
06.P43.D.03.E.036	SUPPORTO A SOFFITTO	cad	€ 16,60		
06.P43.D.03.E.038	SPINA PER FUSIBILI 3P+T  30 A	cad	€ 46,30		
06.P43.D.03.E.040	SPINA PER FUSIBILI 3P+T  60 A	cad	€ 47,00		
06.P43.D.03.E.042	SPINA PER FUSIBILI 3P+T 100 A	cad	€ 96,50		
06.P43.D.03.E.044	SPINA PER FUSIBILI 3P+T 200 A	cad	€ 150,00		
06.P43.D.03.E.046	SPINA PER FUSIBILI 3P+T 250 A	cad	€ 189,00		
06.P43.D.03.E.048	SPINA PER FUSIBILI 4P+T  30 A	cad	€ 48,90		
06.P43.D.03.E.050	SPINA PER FUSIBILI 4P+T  60 A	cad	€ 49,60		
06.P43.D.03.E.052	SPINA PER FUSIBILI 4P+T 100 A	cad	€ 105,00		
06.P43.D.03.E.054	SPINA PER FUSIBILI 4P+T 200 A	cad	€ 158,00		
06.P43.D.03.E.056	SPINA PER FUSIBILI 4P+T 250 A	cad	€ 206,00		
06.P43.D.03.E.058	SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T   30 A	cad	€ 206,00		
06.P43.D.03.E.060	SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T   60 A	cad	€ 207,00		
06.P43.D.03.E.062	SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T  100 A	cad	€ 216,00		
06.P43.D.03.E.064	SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T  200 A	cad	€ 305,00		
06.P43.D.03.E.066	SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T  400 A	cad	€ 813,00		
06.P43.D.03.E.068	SPINA PER INTERRUTTORE 3P+T  600 A	cad	€ 829,00		
06.P43.D.03.E.070	SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T   30 A	cad	€ 211,00		
06.P43.D.03.E.072	SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T   60 A	cad	€ 212,00		
06.P43.D.03.E.074	SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T  100 A	cad	€ 219,00		
06.P43.D.03.E.076	SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T  200 A	cad	€ 331,00		
06.P43.D.03.E.078	SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T  400 A	cad	€ 851,00		
06.P43.D.03.E.080	SPINA PER INTERRUTTORE 4P+T  600 A	cad	€ 859,00		
06.P43.D.03.E.082	SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T  30 A	cad	€ 219,00		
06.P43.D.03.E.084	SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T  60 A	cad	€ 220,00		
06.P43.D.03.E.086	SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 100 A	cad	€ 229,00		
06.P43.D.03.E.088	SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 200 A	cad	€ 344,00		
06.P43.D.03.E.090	SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 400 A	cad	€ 906,00		
06.P43.D.03.E.092	SPINA PER INTERRUTTORE CON PORTAFUS. 3P+T 600 A	cad	€ 916,00		
06.P43.E	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE				
06.P43.E.01	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE COSTITUITO DA:      
- GUAINA ESTERNA SENZA SALDATURA, REALIZZATA    
 CON TUBO DI RAME ROSSO CON PUNTO DI FUSIONE    
 PARI A 1083 GRADI CENTIGRADI                   
- ISOLANTE IN OSSIDO DI MAGNESIO COMPRESSO      
 CON PUNTO DI FUSIONE PARI A 2800 GRADI C.      
- CONDUTTORI IN FILO DI RAME ELETTROLITICO      
 RICOTTO CON PUNTO DI FUSIONE PARI A            
 1083 GRADI C.				
06.P43.E.01.A	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE                     
CON GUAINA ESTERNA IN TUBO DI RAME,             
TENSIONE DI ESERCIZIO 500 V				
06.P43.E.01.A.010	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 2 X 1   MMQ	ml	€ 1,91		
06.P43.E.01.A.015	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 2 X 1.5 MMQ	ml	€ 2,22		
06.P43.E.01.A.020	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 2 X 2.5 MMQ	ml	€ 2,83		
06.P43.E.01.A.025	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 2 X 4   MMQ	ml	€ 3,83		
06.P43.E.01.A.030	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 3 X 1   MMQ	ml	€ 2,22		
06.P43.E.01.A.035	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 3 X 1.5 MMQ	ml	€ 2,68		
06.P43.E.01.A.040	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 3 X 2.5 MMQ	ml	€ 3,75		
06.P43.E.01.A.045	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 4 X 1   MMQ	ml	€ 2,60		
06.P43.E.01.A.050	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 4 X 1.5 MMQ	ml	€ 3,14		
06.P43.E.01.A.055	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 4 X 2.5 MMQ	ml	€ 4,44		
06.P43.E.01.A.060	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 7 X 1   MMQ	ml	€ 3,52		
06.P43.E.01.A.065	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 7 X 1.5 MMQ	ml	€ 4,14		
06.P43.E.01.A.070	CAVO ISOLAM. MINERALE 500 V, NUDO, 7 X 2.5 MMQ	ml	€ 5,51		
06.P43.E.01.B	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE,                    
CON GUAINA ESTERNA IN TUBO DI RAME,             
TENSIONE DI ESERCIZIO 750 V				
06.P43.E.01.B.010	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 1.5 MMQ	ml	€ 3,14		
06.P43.E.01.B.012	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 2.5 MMQ	ml	€ 3,68		
06.P43.E.01.B.014	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 4   MMQ	ml	€ 4,06		
06.P43.E.01.B.016	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 6   MMQ	ml	€ 4,29		
06.P43.E.01.B.018	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 10  MMQ	ml	€ 5,21		
06.P43.E.01.B.020	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 16  MMQ	ml	€ 5,90		
06.P43.E.01.B.022	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 25  MMQ	ml	€ 5,97		
06.P43.E.01.B.024	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 35  MMQ	ml	€ 6,97		
06.P43.E.01.B.026	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 50  MMQ	ml	€ 8,81		
06.P43.E.01.B.028	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 70  MMQ	ml	€ 11,60		
06.P43.E.01.B.030	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 95  MMQ	ml	€ 14,10		
06.P43.E.01.B.032	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 120 MMQ	ml	€ 17,90		
06.P43.E.01.B.034	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 185 MMQ	ml	€ 27,10		
06.P43.E.01.B.036	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 240 MMQ	ml	€ 35,10		
06.P43.E.01.B.038	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 300 MMQ	ml	€ 41,80		
06.P43.E.01.B.040	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 400 MMQ	ml	€ 55,30		
06.P43.E.01.B.042	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 1.5 MMQ	ml	€ 5,21		
06.P43.E.01.B.044	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 2.5 MMQ	ml	€ 5,97		
06.P43.E.01.B.046	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 4   MMQ	ml	€ 7,66		
06.P43.E.01.B.048	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 6   MMQ	ml	€ 8,19		
06.P43.E.01.B.050	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 10  MMQ	ml	€ 8,50		
06.P43.E.01.B.052	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 16  MMQ	ml	€ 12,40		
06.P43.E.01.B.054	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 25  MMQ	ml	€ 15,40		
06.P43.E.01.B.056	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 1.5 MMQ	ml	€ 5,44		
06.P43.E.01.B.058	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 2.5 MMQ	ml	€ 7,05		
06.P43.E.01.B.060	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 4   MMQ	ml	€ 8,50		
06.P43.E.01.B.062	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 6   MMQ	ml	€ 9,57		
06.P43.E.01.B.064	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 10  MMQ	ml	€ 10,80		
06.P43.E.01.B.066	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 16  MMQ	ml	€ 14,50		
06.P43.E.01.B.068	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 25  MMQ	ml	€ 19,70		
06.P43.E.01.B.070	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 1.5 MMQ	ml	€ 6,66		
06.P43.E.01.B.072	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 2.5 MMQ	ml	€ 8,19		
06.P43.E.01.B.074	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 4   MMQ	ml	€ 10,10		
06.P43.E.01.B.076	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 6   MMQ	ml	€ 12,00		
06.P43.E.01.B.078	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 10  MMQ	ml	€ 12,40		
06.P43.E.01.B.080	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 16  MMQ	ml	€ 17,60		
06.P43.E.01.B.082	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 25  MMQ	ml	€ 24,20		
06.P43.E.01.B.084	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 7 X 1.5 MMQ	ml	€ 8,50		
06.P43.E.01.B.086	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 7 X 2.5 MMQ	ml	€ 9,88		
06.P43.E.01.B.088	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 12 X 1.5 MMQ	ml	€ 16,40		
06.P43.E.01.B.090	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 12 X 2.5 MMQ	ml	€ 21,80		
06.P43.E.01.C	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE                     
CON GUAINA ESTERNA IN TUBO DI RAME              
RICOPERTO DI PVC NON PROPAGANTE LA FIAMMA       
SECONDO LE NORME CEI 20-22                      
TENSIONE DI ESERCIZIO 500 V                     
IMPIEGO: IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE CORROSIVI				
06.P43.E.01.C.010	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 2 X 1   MMQ	ml	€ 2,14		
06.P43.E.01.C.015	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 2 X 1.5 MMQ	ml	€ 2,45		
06.P43.E.01.C.020	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 2 X 2.5 MMQ	ml	€ 3,14		
06.P43.E.01.C.025	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 2 X 4   MMQ	ml	€ 4,06		
06.P43.E.01.C.030	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 3 X 1   MMQ	ml	€ 2,45		
06.P43.E.01.C.035	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 3 X 1.5 MMQ	ml	€ 2,99		
06.P43.E.01.C.040	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 3 X 2.5 MMQ	ml	€ 4,06		
06.P43.E.01.C.045	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 4 X 1   MMQ	ml	€ 2,76		
06.P43.E.01.C.050	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 4 X 1.5 MMQ	ml	€ 3,45		
06.P43.E.01.C.055	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 4 X 2.5 MMQ	ml	€ 4,75		
06.P43.E.01.C.060	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 7 X 1   MMQ	ml	€ 3,83		
06.P43.E.01.C.065	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 7 X 1.5 MMQ	ml	€ 4,44		
06.P43.E.01.C.070	CAVO ISOL. MINER. 500 V, RICOP. PVC, 7 X 2.5 MMQ	ml	€ 5,90		
06.P43.E.01.D	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE                     
CON GUAINA ESTERNA IN TUBO DI RAME              
RICOPERTO DI PVC NON PROPAGANTE LA FIAMMA       
SECONDO LE NORME CEI 20-22                      
TENSIONE DI ESERCIZIO 750 V                     
IMPIEGO: IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE CORROSIVI				
06.P43.E.01.D.010	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 1.5 MMQ	ml	€ 3,68		
06.P43.E.01.D.012	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 2.5 MMQ	ml	€ 4,21		
06.P43.E.01.D.014	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 4   MMQ	ml	€ 4,75		
06.P43.E.01.D.016	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 6   MMQ	ml	€ 4,82		
06.P43.E.01.D.018	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 10  MMQ	ml	€ 5,74		
06.P43.E.01.D.020	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 16  MMQ	ml	€ 6,36		
06.P43.E.01.D.022	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 25  MMQ	ml	€ 6,82		
06.P43.E.01.D.024	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 35  MMQ	ml	€ 7,81		
06.P43.E.01.D.026	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 50  MMQ	ml	€ 9,80		
06.P43.E.01.D.028	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 70  MMQ	ml	€ 12,80		
06.P43.E.01.D.030	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 95  MMQ	ml	€ 15,40		
06.P43.E.01.D.032	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 120 MMQ	ml	€ 19,00		
06.P43.E.01.D.034	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 185 MMQ	ml	€ 28,20		
06.P43.E.01.D.036	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 240 MMQ	ml	€ 36,40		
06.P43.E.01.D.038	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 1.5 MMQ	ml	€ 6,13		
06.P43.E.01.D.040	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 2.5 MMQ	ml	€ 6,97		
06.P43.E.01.D.042	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 4   MMQ	ml	€ 8,50		
06.P43.E.01.D.044	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 6   MMQ	ml	€ 9,11		
06.P43.E.01.D.046	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 10  MMQ	ml	€ 9,34		
06.P43.E.01.D.048	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 16  MMQ	ml	€ 13,30		
06.P43.E.01.D.050	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 25  MMQ	ml	€ 16,50		
06.P43.E.01.D.052	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 1.5 MMQ	ml	€ 6,36		
06.P43.E.01.D.054	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 2.5 MMQ	ml	€ 7,96		
06.P43.E.01.D.056	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 4   MMQ	ml	€ 9,50		
06.P43.E.01.D.058	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 6   MMQ	ml	€ 10,50		
06.P43.E.01.D.060	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 10  MMQ	ml	€ 11,70		
06.P43.E.01.D.062	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 16  MMQ	ml	€ 15,60		
06.P43.E.01.D.064	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 25  MMQ	ml	€ 21,10		
06.P43.E.01.D.066	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 1.5 MMQ	ml	€ 7,50		
06.P43.E.01.D.068	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 2.5 MMQ	ml	€ 9,11		
06.P43.E.01.D.070	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 4   MMQ	ml	€ 11,00		
06.P43.E.01.D.072	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 6   MMQ	ml	€ 13,10		
06.P43.E.01.D.074	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 10  MMQ	ml	€ 13,50		
06.P43.E.01.D.076	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 16  MMQ	ml	€ 19,00		
06.P43.E.01.D.078	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 25  MMQ	ml	€ 25,50		
06.P43.E.01.D.080	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 7 X 1.5 MMQ	ml	€ 9,50		
06.P43.E.01.D.082	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 7 X 2.5 MMQ	ml	€ 10,90		
06.P43.E.01.D.084	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC,12 X 1.5 MMQ	ml	€ 17,40		
06.P43.E.01.D.086	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC,12 X 2.5 MMQ	ml	€ 22,80		
06.P43.E.01.E	ACCESSORI PER CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE       
DESCRITTI IN PRECEDENZA                         
TERMINALI, RACCORDI, RIDUZIONI, GRAFFETTE, ECC.				
06.P43.E.01.E.010	TERMINALI STANDARD PER CAVO 1/2/3/4, FINO 6 MMQ	cad	€ 0,84		
06.P43.E.01.E.012	TERMINALI STANDARD PER CAVO 7 X 1.5/2.5 MMQ	cad	€ 1,38		
06.P43.E.01.E.014	TERMINALI STANDARD PER CAVO UNIP. DA 10 A 95 MMQ	cad	€ 1,38		
06.P43.E.01.E.016	TERMINALI STANDARD X CAVO UNIP. DA 120 A 185 MMQ	cad	€ 1,99		
06.P43.E.01.E.018	TERMINALI STANDARD X CAVO UNIP. DA 240 A 400 MMQ	cad	€ 2,76		
06.P43.E.01.E.020	TERMINALI STANDARD X CAVO BIP. DA 10 A 16 MMQ	cad	€ 1,38		
06.P43.E.01.E.022	TERMINALI STANDARD X CAVO BIP. 25 MMQ	cad	€ 1,99		
06.P43.E.01.E.024	TERMINALI STANDARD X CAVO TRIP.  DA 10 A 25 MMQ	cad	€ 1,99		
06.P43.E.01.E.026	TERMINALI STANDARD X CAVO QUADR. DA 10 A 25 MMQ	cad	€ 1,99		
06.P43.E.01.E.028	TERMINALI STANDARD X CAVO 12 X 1.5/2.5 MMQ	cad	€ 1,99		
06.P43.E.01.E.030	RACCORDO IP-67 X CAVO 1/2/3/4, SEZ. FINO A 6 MMQ	cad	€ 2,14		
06.P43.E.01.E.032	RACCORDO IP-67 X CAVO 7 X 1.5/2.5 MMQ	cad	€ 3,06		
06.P43.E.01.E.034	RACCORDO IP-67 X CAVO UNIP.  DA  10  A  35 MMQ	cad	€ 1,91		
06.P43.E.01.E.036	RACCORDO IP-67 X CAVO UNIP.  DA  50  A  95 MMQ	cad	€ 3,06		
06.P43.E.01.E.038	RACCORDO IP-67 X CAVO UNIP.  DA 120  A 185 MMQ	cad	€ 4,75		
06.P43.E.01.E.040	RACCORDO IP-67 X CAVO UNIP.  SEZ. 140 MMQ	cad	€ 8,50		
06.P43.E.01.E.042	RACCORDO IP-67 X CAVO BIPOL. DA 10 A 25 MMQ	cad	€ 3,68		
06.P43.E.01.E.044	RACCORDO IP-67 X CAVO TRIPOL. DA 6 A 16 MMQ	cad	€ 3,06		
06.P43.E.01.E.046	RACCORDO IP-67 X CAVO TRIPOL. SEZ. 25 MMQ	cad	€ 8,50		
06.P43.E.01.E.048	RACCORDO IP-67 X CAVO QUADRIP. DA 10 A 16 MMQ	cad	€ 4,29		
06.P43.E.01.E.050	RACCORDO IP-67 X CAVO QUADRIP. SEZ. 25 MMQ	cad	€ 8,50		
06.P43.E.01.E.052	RACCORDO IP-67 X CAVO 12 X 1.5/2.5 MMQ	cad	€ 4,29		
06.P43.E.01.E.054	RACCORDO AD-PE X CAVO 1/2/3/4, FINO A 2.5 MMQ	cad	€ 3,52		
06.P43.E.01.E.056	RACCORDO AD-PE X CAVO 7 X 1.5/2.5 MMQ	cad	€ 4,37		
06.P43.E.01.E.058	RACCORDO AD-PE X CAVO UNIP. DA   4  A  25 MMQ	cad	€ 3,52		
06.P43.E.01.E.060	RACCORDO AD-PE X CAVO UNIP. DA  35  A  70 MMQ	cad	€ 4,37		
06.P43.E.01.E.062	RACCORDO AD-PE X CAVO UNIP. DA  95  A 150 MMQ	cad	€ 5,97		
06.P43.E.01.E.064	RACCORDO AD-PE X CAVO UNIP. DA 185  A 240 MMQ	cad	€ 8,50		
06.P43.E.01.E.066	RACCORDO AD-PE X CAVO BIPOL.   DA  4 A 25 MMQ	cad	€ 4,90		
06.P43.E.01.E.068	RACCORDO AD-PE X CAVO TRIPOL.  DA  4 A 10 MMQ	cad	€ 4,37		
06.P43.E.01.E.070	RACCORDO AD-PE X CAVO TRIPOL.  DA 16 A 25 MMQ	cad	€ 8,50		
06.P43.E.01.E.072	RACCORDO AD-PE X CAVO QUADRIP. DA  4 A 10 MMQ	cad	€ 5,97		
06.P43.E.01.E.074	RACCORDO AD-PE X CAVO QUADRIP. DA 16 A 25 MMQ	cad	€ 8,50		
06.P43.E.01.E.076	RACCORDO AD-PE X CAVO 12 X 1.5/2.5 MMQ	cad	€ 8,50		
06.P43.E.01.E.078	GRAFFETTE IN RAME NUDO	cad	€ 0,19		
06.P43.E.01.E.080	GRAFFETTE IN RAME/PVC	cad	€ 0,42		
06.P43.E.01.E.082	SIGILLANTE PER TERMINALI	kg	€ 159,00		
06.P43.F	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE SCALDANTI				
06.P43.F.01	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE SCALDANTI           
RICOPERTI CON GUAINE IN RAME                    
ED ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC				
06.P43.F.01.A	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE SCALDANTI           
RICOPERTI CON GUAINE IN RAME                    
ED ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC				
06.P43.F.01.A.010	CAVO ISOL.MINER.   6 MMQ SUP.SCALDANTE  82 CMQ/M	ml	€ 1,30		
06.P43.F.01.A.015	CAVO ISOL.MINER.  10 MMQ SUP.SCALDANTE  98 CMQ/M	ml	€ 1,61		
06.P43.F.01.A.020	CAVO ISOL.MINER.13.5 MMQ SUP.SCALDANTE 131 CMQ/M	ml	€ 2,07		
06.P43.F.01.A.025	CAVO ISOL.MINER.  21 MMQ SUP.SCALDANTE 163 CMQ/M	ml	€ 2,45		
06.P43.F.01.A.030	CAVO ISOL.MINER.  22 MMQ SUP.SCALDANTE 166 CMQ/M	ml	€ 2,68		
06.P43.F.01.A.035	CAVO ISOL.MINER.  26 MMQ SUP.SCALDANTE 182 CMQ/M	ml	€ 2,91		
06.P43.F.01.A.040	CAVO ISOL.MINER.  31 MMQ SUP.SCALDANTE 198 CMQ/M	ml	€ 3,22		
06.P43.F.01.A.045	CAVO ISOL.MINER.  37 MMQ SUP.SCALDANTE 217 CMQ/M	ml	€ 3,60		
06.P43.F.01.B	RACCORDI COMPLETI                               
PER CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE SCALDANTI.				
06.P43.F.01.B.010	COPPIA DI USCITE PER CAVO UNIP. FLESSIBILE 4 MMQ	cad	€ 24,30		
06.P43.F.01.B.015	COPPIA DI USCITE PER CAVO UNIP. ISOLAM. MINERALE	cad	€ 29,40		
06.P43.F.01.B.020	USCITA PER CAVO BIPOLARE  AD ISOLAMENTO MINERALE	cad	€ 33,20		
	APPARECCHI DI COMANDO E PRESE				
06.P44.A	APPARECCHI MODULARI				
06.P44.A.01	APPARECCHI DI COMANDO, PRESE E SEGNALAZIONI     
MODULARI DA MONTARE A SCATTO SU SUPPORTI        
PORTAFRUTTI				
06.P44.A.01.A	APPARECCHI DI COMANDO MODULARI DA MONTARE A     
SCATTO SU SUPPORTI PORTAFRUTTI				
06.P44.A.01.A.010	FRUTTO MODULARE INTERRUTTORE UNIPOLARE  10 A	cad	€ 1,76		
06.P44.A.01.A.012	FRUTTO MODULARE INTERR. TIRANTE UNIPOL. 10 A	cad	€ 2,83		
06.P44.A.01.A.014	FRUTTO MODULARE INTERRUTTORE UNIPOLARE LUMINOSO	cad	€ 2,37		
06.P44.A.01.A.016	FRUTTO MODULARE INTERR. FOTOLUMINESCENTE 16 A	cad	€ 3,52		
06.P44.A.01.A.018	FRUTTO MODULARE INTERR. UNIPOL. AUTOMATICO  6 A	cad	€ 10,20		
06.P44.A.01.A.020	FRUTTO MODULARE INTERR. UNIPOL. AUTOMATICO 10 A	cad	€ 10,60		
06.P44.A.01.A.022	FRUTTO MODULARE INTERR. UNIPOL. AUTOMATICO 16 A	cad	€ 11,60		
06.P44.A.01.A.024	FRUTTO MODULARE INTERRUTTORE BIPOLARE 16 A	cad	€ 3,37		
06.P44.A.01.A.026	FRUTTO MODULARE INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO	cad	€ 3,14		
06.P44.A.01.A.028	FRUTTO MODULARE INTERRUTTORE BIPOLARE A CHIAVE	cad	€ 11,30		
06.P44.A.01.A.030	FRUTTO MODULARE INTERR. MAGN./TERM. BIPOL. 10 A	cad	€ 21,20		
06.P44.A.01.A.032	FRUTTO MODULARE INTERR. MAGN./TERM. BIPOL. 15 A	cad	€ 22,20		
06.P44.A.01.A.034	FRUTTO MODUL.INT.AUT.DIFFER.2P      6 A ID=10 MA	cad	€ 44,30		
06.P44.A.01.A.036	FRUTTO MODUL.INT.AUT.DIFFER.2P  10/16 A ID=10 MA	cad	€ 44,30		
06.P44.A.01.A.038	FRUTTO MODULARE DEVIATORE UNIPOLARE 10 A	cad	€ 2,07		
06.P44.A.01.A.040	FRUTTO MODULARE DEVIATORE UNIPOLARE LUMINOSO	cad	€ 2,53		
06.P44.A.01.A.042	FRUTTO MODULARE INVERTITORE  10 A	cad	€ 3,75		
06.P44.A.01.A.044	FRUTTO MODULARE RELE' COMANDO LUCI 220 V	cad	€ 14,90		
06.P44.A.01.A.046	FRUTTO MODULARE PULSANTE UNIPOLARE 10 A	cad	€ 1,53		
06.P44.A.01.A.048	FRUTTO MODULARE PULSANTE UNIPOLARE LUMINOSO 10 A	cad	€ 2,99		
06.P44.A.01.A.050	FRUTTO MODULARE PULSANTE A TIRANTE	cad	€ 2,37		
06.P44.A.01.A.052	FRUTTO MODULARE PULSANTE DOPPIO UNIPOLARE 10 A	cad	€ 2,68		
06.P44.A.01.A.054	FRUTTO MODULARE PULSANTE UNIP.NA "MARCIA", NERO	cad	€ 2,76		
06.P44.A.01.A.056	FRUTTO MODULARE PULSANTE UNIP.NC "ARRESTO",ROSSO	cad	€ 2,76		
06.P44.A.01.A.058	FRUTTO MODULARE PULSANTE DOPPIO CON "FRECCIA"	cad	€ 2,60		
06.P44.A.01.A.060	FRUTTO MODUL. REGOL. LUMINOSITA' FINO A 500 W	cad	€ 11,60		
06.P44.A.01.A.062	FRUTTO MODUL.REGOL.LUMIN. FINO 500 W CON INTERR.	cad	€ 13,10		
06.P44.A.01.A.064	FRUTTO MODUL.REGOL.LUMIN. FINO 500 W CON FILTRO	cad	€ 30,30		
06.P44.A.01.B	PRESE MODULARI DA MONTARE A SCATTO              
SU SUPPORTI PORTAFRUTTI.                        
CON SERRANDINA				
06.P44.A.01.B.010	FRUTTO MODULARE PRESA 2P+T, 10 A	cad	€ 2,22		
06.P44.A.01.B.015	FRUTTO MODULARE PRESA 2P+T, 16 A	cad	€ 3,06		
06.P44.A.01.B.020	FRUTTO MODUL. BIPRESA 10/16 A AD ALVEOLI VARIAB.	cad	€ 2,83		
06.P44.A.01.B.025	FRUTTO MODULARE PRESA SCHUKO	cad	€ 2,22		
06.P44.A.01.B.030	FRUTTO MODULARE PRESA PER RASOI CON TRASF. ISOL.	cad	€ 26,10		
06.P44.A.01.C	APPARECCHI MODULARI VARI                        
DA MONTARE A SCATTO SU SUPPORTI PORTAFRUTTI				
06.P44.A.01.C.010	FRUTTO MODULARE TAPPO COPRIFORO	cad	€ 0,34		
06.P44.A.01.C.015	FRUTTO MODULARE USCITA CAVO	cad	€ 0,34		
06.P44.A.01.C.020	FRUTTO MODULARE PORTAFUS. MINIATURA FINO A 15 A	cad	€ 2,60		
06.P44.A.01.C.025	FRUTTO MODULARE PORTAFUS. CARTUCCIA FINO A 16 A	cad	€ 1,68		
06.P44.A.01.C.030	FRUTTO MODULARE SUONERIA   12 V, 50 HZ	cad	€ 5,05		
06.P44.A.01.C.035	FRUTTO MODULARE SUONERIA  220 V, 50 HZ	cad	€ 6,28		
06.P44.A.01.C.040	FRUTTO MODULARE RONZATORE  12 V, 50 HZ	cad	€ 3,75		
06.P44.A.01.C.045	FRUTTO MODULARE RONZATORE 220 V, 50 HZ	cad	€ 5,05		
06.P44.A.01.C.050	FRUTTO MODULARE PRESA COASSIALE TV	cad	€ 2,60		
06.P44.A.01.C.055	FRUTTO MODULARE DOPPIO PRESA TV + RADIO	cad	€ 13,50		
06.P44.A.01.C.060	FRUTTO MODULARE PORTALAMPADA SEGNALAZ. 24 V	cad	€ 1,84		
06.P44.A.01.C.065	FRUTTO MODULARE SEGNALATORE LUMINOSO PIANO	cad	€ 1,99		
06.P44.A.01.C.070	FRUTTO MODULARE SEGNALATORE LUMINOSO PRISMATICO	cad	€ 2,45		
06.P44.A.01.C.075	FRUTTO MODULARE SEGNALATORE LUMINOSO CON GRIGLIA	cad	€ 5,21		
06.P44.A.01.D	APPARECCHI DI COMANDO CON PLACCA AUTOPORTANTE   
IN RESINA CHE AGGANCIA A SCATTO GLI APPARECCHI  
E LI FISSA CON GRIFFE O VITI ALLE SCATOLE DA    
INCASSO				
06.P44.A.01.D.010	INTERRUTTORE UNIPOLARE 10 A	cad	€ 0,61		
06.P44.A.01.D.015	DEVIATORE UNIPOLARE 10 A	cad	€ 0,84		
06.P44.A.01.D.020	INVERTITORE 16 A	cad	€ 1,91		
06.P44.A.01.D.025	INTERRUTTORE BIPOLARE 16 A	cad	€ 1,99		
06.P44.A.01.D.030	INTERR. MAGNETOTERMICO UNIP.  5 A, P.D.I. 1.5 KA	cad	€ 10,20		
06.P44.A.01.D.035	INTERR. MAGNETOTERMICO UNIP. 10 A, P.D.I. 1.5 KA	cad	€ 10,70		
06.P44.A.01.D.040	INTERR. MAGNETOTERMICO UNIP. 15 A, P.D.I. 1.5 KA	cad	€ 11,30		
06.P44.A.01.D.045	INTERR. MAGNETOTERMICO  BIP.  5 A, P.D.I. 1.5 KA	cad	€ 15,50		
06.P44.A.01.D.050	INTERR. MAGNETOTERMICO  BIP. 10 A, P.D.I. 1.5 KA	cad	€ 16,10		
06.P44.A.01.D.055	INTERR. MAGNETOTERMICO  BIP. 15 A, P.D.I. 1.5 KA	cad	€ 16,40		
06.P44.A.01.D.060	PRESA ALVEOLI SCHERMATI 2 X 10 A + T	cad	€ 0,92		
06.P44.A.01.D.065	PRESA ALVEOLI SCHERMATI 2 X 16 A + T	cad	€ 1,07		
06.P44.A.01.D.070	PULSANTE GENERICO	cad	€ 0,77		
06.P44.A.01.D.075	PULSANTE A TIRANTE	cad	€ 1,15		
06.P44.A.01.D.080	SPIA PER LAMPADA A SILURO	cad	€ 1,53		
06.P44.B	APPARECCHI DI COMANDO MONOBLOCCO				
06.P44.B.01	APPARECCHI DI COMANDO E PRESE DA MONTARE MEDIAN-
TE GRAFFETTE AD ESPANSIONE SU SCATOLE TONDE				
06.P44.B.01.A	APPARECCHI DI COMANDO MONOBLOCCO, DA MONTARE    
MEDIANTE GRAFFETTE AD ESPANSIONE SU SCATOLE     
TONDE				
06.P44.B.01.A.010	MONOBLOCCO INTERRUTTORE UNIPOLARE 6 A	cad	€ 1,00		
06.P44.B.01.A.015	MONOBLOCCO INTERRUTTORE BIPOLARE 6 A	cad	€ 2,22		
06.P44.B.01.A.020	MONOBLOCCO DEVIATORE 6 A	cad	€ 1,30		
06.P44.B.01.A.025	MONOBLOCCO PULSANTE UNIPOLARE 6 A	cad	€ 1,23		
06.P44.B.01.A.030	MONOBLOCCO PULSANTE UNIPOLARE CON TARGHETTA 6 A	cad	€ 1,46		
06.P44.B.01.A.035	MONOBLOCCO INVERTITORE 6 A	cad	€ 2,68		
06.P44.B.01.A.040	MONOBLOCCO 2 DEVIATORI 6 A	cad	€ 1,68		
06.P44.B.01.A.045	MONOBLOCCO DEVIATORE + PULSANTE UNIPOL. 6 A	cad	€ 1,99		
06.P44.B.01.A.050	MONOBLOCCO 3 DEVIATORI 6 A	cad	€ 2,83		
06.P44.C	APPARECCHI COMPLETI A PARETE PROTETTI				
06.P44.C.01	APPARECCHI DI COMANDO E PRESE, COMPLETI DI SCA- 
TOLA IN MATERIALE ISOLANTE AUTOESTINGUENTE MUNI-
TA DI PRESSACAVO, COPERCHIO A SPORTELLO O A MEM-
BRANA. GRADI DI PROTEZIONE IP-40 A IP-67				
06.P44.C.01.A	APPARECCHI DI COMANDO LUCE MONOBLOCCO,          
COMPLETI DI SCATOLE IN MATERIALE ISOLANTE       
AUTOESTINGUENTE MUNITA DI PRESSACAVO            
COPERCHIO A MEMBRANA ELASTICA.                  
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-67				
06.P44.C.01.A.010	INTERR. UNIP. 10 A, ESTERNO CON MEMBRANA	cad	€ 5,97		
06.P44.C.01.A.015	DEVIAT. UNIP. 10 A, ESTERNO CON MEMBRANA	cad	€ 7,50		
06.P44.C.01.A.020	PULSAN. UNIP. 10 A, ESTERNO CON MEMBRANA	cad	€ 6,66		
06.P44.C.01.A.025	INTERR. BIPOL. 10 A, ESTERNO CON MEMBRANA	cad	€ 7,35		
06.P44.C.01.B	APPARECCHI DI COMANDO LUCE MODULARI,            
COMPLETI D ISCATOLA IN MATERIALE ISOLANTE       
AUTOESTINGUENTE MUNITA DI PRESSACAVO,           
COPERCHIO DI SPORTELLO TRASPARENTE E MEMBRANA   
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-44				
06.P44.C.01.B.010	INTERR. UNIP. 10 A, ESTERNO CON COPERCHIO	cad	€ 5,97		
06.P44.C.01.B.015	DEVIAT. UNIP. 10 A, ESTERNO CON COPERCHIO	cad	€ 7,05		
06.P44.C.01.B.020	PULSAN. UNIP. 10 A, ESTERNO CON COPERCHIO	cad	€ 6,13		
06.P44.C.01.B.025	INTERR. BIPOL. 10 A, ESTERNO CON COPERCHIO	cad	€ 7,12		
06.P44.C.01.C	APPARECCHI DI COMANDO LUCE MODULARI,            
COMPLETI DI SCATOLA IN MATERIALE ISOLANTE       
AUTOESTINGUENTE MUNITA DI PASSACAVO,            
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-40				
06.P44.C.01.C.010	INTERR. UNIPOLARE 10 A ESTERNO SENZA SPORTELLO	cad	€ 2,37		
06.P44.C.01.C.015	INTERR.  BIPOLARE 16 A ESTERNO SENZA SPORTELLO	cad	€ 3,06		
06.P44.C.01.C.020	DEVIATORE ESTERNO SENZA SPORTELLO	cad	€ 2,45		
06.P44.C.01.C.025	PULSANTE UNIPOLARE 10 A ESTERNO SENZA SPORTELLO	cad	€ 2,53		
06.P44.C.01.D	PRESE COMPLETE DI SCATOLE CON COPERCHIO A MOLLA,
IN MATERIALE ISOLANTE AUTOESTINGUENTE MUNITA DI 
PRESSACAVO.                                     
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-44				
06.P44.C.01.D.010	PRESA 2P+T 10 A, ESTERNO CON COPERCHIO	cad	€ 5,13		
06.P44.C.01.D.015	PRESA 2P+T 16 A, ESTERNA CON COPERCHIO	cad	€ 4,90		
06.P44.C.01.D.020	PRESA SCHUKO 2P+T 16 A, ESTERNA CON COPERCHIO	cad	€ 4,75		
06.P44.C.01.E	APPARECCHI DI COMANDO AD-FT IN POLIESTERE NERO				
06.P44.C.01.E.010	INTERRUTTORE BIPOLARE AD-FT	cad	€ 117,00		
06.P44.C.01.E.015	PULSANTE AD-FT A 1 FUNZIONE	cad	€ 67,30		
06.P44.C.01.E.020	PULSANTE AD-FT A 2 FUNZIONI	cad	€ 105,00		
06.P44.C.01.E.025	PULSANTE AD-FT A 3 FUNZIONI	cad	€ 140,00		
06.P44.D	PRESE TIPO CEE-17				
06.P44.D.01	PRESE TIPO CEE-17, IP-44, IP-55, IP-65          
IN ESECUZIONE DA PARETE CON E SENZA INTERRUTTORE
DI BLOCCO				
06.P44.D.01.A	PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-44.  
IN ESECUZIONE DA PARETE SENZA INTERRUTTORE      
DI BLOCCO				
06.P44.D.01.A.010	PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 2P+T, 16 A, IP-44	cad	€ 6,59		
06.P44.D.01.A.015	PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 3P+T, 16 A, IP-44	cad	€ 6,89		
06.P44.D.01.A.020	PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 4P+T, 16 A, IP-44	cad	€ 12,40		
06.P44.D.01.A.025	PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 2P+T, 32 A, IP-44	cad	€ 9,73		
06.P44.D.01.A.030	PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 3P+T, 32 A, IP-44	cad	€ 9,27		
06.P44.D.01.A.035	PRESA TIPO CEE 17 , PARETE 4P+T, 32 A, IP-44	cad	€ 11,00		
06.P44.D.01.B	PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-44.  
IN ESECUZIONE DA PARETE CON INTERRUTTORE        
DI BLOCCO				
06.P44.D.01.B.010	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 2P+T, 16 A, IP-44	cad	€ 39,00		
06.P44.D.01.B.015	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 3P+T, 16 A, IP-44	cad	€ 41,50		
06.P44.D.01.B.020	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 4P+T, 16 A, IP-44	cad	€ 46,30		
06.P44.D.01.B.025	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 2P+T, 32 A, IP-44	cad	€ 56,60		
06.P44.D.01.B.030	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 3P+T, 32 A, IP-44	cad	€ 61,50		
06.P44.D.01.B.035	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 4P+T, 32 A, IP-44	cad	€ 67,80		
06.P44.D.01.B.040	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 3P+T, 63 A, IP-44	cad	€ 86,60		
06.P44.D.01.B.045	PRESA TIPO CEE 17 , INTERBLOC. 4P+T, 63 A, IP-44	cad	€ 95,80		
06.P44.D.01.C	PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO IP-55 E 
IP-65 IN ESECUZIONE DA PARETE CON INTERRUTTORE  
DI BLOCCO E FUSIBILI DI PROTEZIONE				
06.P44.D.01.C.010	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 2P+T, 16 A, IP-65, 6 H	cad	€ 48,00		
06.P44.D.01.C.015	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 16 A, IP-65, 6 H	cad	€ 52,90		
06.P44.D.01.C.020	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 16 A, IP-65, 6 H	cad	€ 56,00		
06.P44.D.01.C.025	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 2P+T, 32 A, IP-65, 6 H	cad	€ 76,50		
06.P44.D.01.C.030	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 32 A, IP-65, 6 H	cad	€ 80,50		
06.P44.D.01.C.035	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 32 A, IP-65, 6 H	cad	€ 85,10		
06.P44.D.01.C.040	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 63 A, IP-65, 6 H	cad	€ 105,00		
06.P44.D.01.C.045	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 63 A, IP-65, 6 H	cad	€ 121,00		
06.P44.D.01.C.050	PRESA CEE-17 2P,16 A,+TRASF.380/24 V,144 VA, 1PR	cad	€ 101,00		
06.P44.D.01.C.055	PRESA CEE-17 2P,16 A,+TRASF.380/24 V,144 VA, 2PR	cad	€ 187,00		
06.P44.D.01.D	PRESE TIPO CEE-17 IN CONTENITORE METALLICO      
IP-55 E IP-65 IN ESECUZIONE DA PARETE CON       
INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI DI PROTEZIONE				
06.P44.D.01.D.010	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 2P+T, 16 A, IP-65, 6 H	cad	€ 42,90		
06.P44.D.01.D.015	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 16 A, IP-65, 6 H	cad	€ 45,90		
06.P44.D.01.D.020	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 16 A, IP-65, 6 H	cad	€ 51,20		
06.P44.D.01.D.025	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 2P+T, 32 A, IP-65, 6 H	cad	€ 69,60		
06.P44.D.01.D.030	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 32 A, IP-65, 6 H	cad	€ 71,90		
06.P44.D.01.D.035	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 32 A, IP-65, 6 H	cad	€ 75,30		
06.P44.D.01.D.040	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 3P+T, 63 A, IP-55, 6 H	cad	€ 95,80		
06.P44.D.01.D.045	PRESA CEE-17 INTERBLOC. 4P+T, 63 A, IP-55, 6 H	cad	€ 106,00		
06.P44.D.01.D.050	PRESA CEE-17 2P,16 A,+TRASF.380/24 V,144 VA,1 PR	cad	€ 98,80		
06.P44.D.01.D.055	PRESA CEE-17 2P,16 A,+TRASF.380/24 V,144 VA,2 PR	cad	€ 168,00		
06.P44.D.01.E	BASI MODULARI PER MONTAGGIO IN BATTERIA         
DI PRESE CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO         
COMPLETE DI ACCESSORI				
06.P44.D.01.E.010	BASE MODULARE PER 1 PRESA 16/32 A	cad	€ 11,50		
06.P44.D.01.E.015	BASE MODULARE PER 2 PRESE 16/32 A	cad	€ 19,20		
06.P44.D.01.E.020	BASE MODULARE PER 3 PRESE 16/32 A	cad	€ 29,20		
06.P44.D.01.E.025	BASE MODULARE PER 1 PRESA 63 A	cad	€ 9,80		
06.P44.D.01.E.030	RACCORDI PER UNIONE BASE-PRESA	cad	€ 0,50		
06.P44.D.01.E.035	RACCORDI PER UNIONE BASE-BASE	cad	€ 0,42		
06.P44.E	SPINE E PRESE VOLANTI				
06.P44.E.01	SPINE E PRESE VOLANTI IN MATERIALE PLASTICO     
CONFORMI NORMATIVA IEC 695-2-1				
06.P44.E.01.A	SPINE, PRESE VOLANTI, PRESE MULTIPLE DA TAVOLO  
(SENZA CAVO E SPINA) IN MATERIALE PLASTICO      
CONFORMI NORMATIVA IEC 695-2-1				
06.P44.E.01.A.010	SPINA VOLANTE 2P+T, 10 A	cad	€ 0,54		
06.P44.E.01.A.015	SPINA VOLANTE 2P+T, 16 A	cad	€ 0,69		
06.P44.E.01.A.020	SPINA VOLANTE 2P+T, 10 A, 45/90 GRADI	cad	€ 0,69		
06.P44.E.01.A.025	SPINA VOLANTE 2P+T, 16 A, 45/90 GRADI	cad	€ 0,69		
06.P44.E.01.A.030	PRESA VOLANTE 2P+T, 10 A	cad	€ 0,69		
06.P44.E.01.A.035	PRESA VOLANTE 2P+T, BIVALENTI 10/16 A	cad	€ 1,46		
06.P44.E.01.A.040	PRESE MULTIPLE DA TAVOLO 3 X 16 A SCHUKO	cad	€ 2,99		
06.P44.E.01.A.045	PRESE MULTIPLE DA TAVOLO 3 X 10 A + T CENTRALE	cad	€ 2,22		
06.P44.E.01.A.050	PRESE MULTIPLE DA TAVOLO 4 X 10 A + T CENTRALE	cad	€ 4,44		
06.P44.E.01.A.055	ADATTATORE MULTIPLO 16 A, 250 V, 3 USCITE LATER.	cad	€ 2,68		
06.P44.E.01.A.060	ADATTATORE SEMPLICE 10 A, USCITA SCHUKO	cad	€ 1,15		
06.P44.E.01.A.065	ADATTATORE SEMPLICE 16 A, USCITA SCHUKO	cad	€ 1,30		
06.P44.E.02	SPINE A NORMA CEE-17 IN MATERIALE PLASTICO      
IN ESECUZIONE IP-44 E IP-67				
06.P44.E.02.A	SPINE A NORMA CEE-17 PROTETTE                   
GRADO DI PROTEZIONE IP-44 50/60 HZ				
06.P44.E.02.A.010	SPINA 2P+T,   16 A, 220 V, ORE 6	cad	€ 2,14		
06.P44.E.02.A.015	SPINA 3P+T,   16 A, 380 V, ORE 6	cad	€ 2,60		
06.P44.E.02.A.020	SPINA 3P+N+T, 16 A, 380 V, ORE 6	cad	€ 3,06		
06.P44.E.02.A.025	SPINA 2P+T,   32 A, 220 V, ORE 6	cad	€ 3,37		
06.P44.E.02.A.030	SPINA 3P+T,   32 A, 380 V, ORE 6	cad	€ 3,83		
06.P44.E.02.A.035	SPINA 3P+N+T, 32 A, 380 V, ORE 6	cad	€ 4,29		
06.P44.E.02.B	SPINE A NORMA CEE-17 PROTETTE                   
GRADO DI PROTEZIONE IP-67 50/60 HZ				
06.P44.E.02.B.010	SPINA 2P+T,   16 A, 220 V, ORE 6	cad	€ 3,68		
06.P44.E.02.B.015	SPINA 3P+T,   16 A, 380 V, ORE 6	cad	€ 4,29		
06.P44.E.02.B.020	SPINA 3P+N+T, 16 A, 380 V, ORE 6	cad	€ 4,98		
06.P44.E.02.B.025	SPINA 2P+T,   32 A, 220 V, ORE 6	cad	€ 5,44		
06.P44.E.02.B.030	SPINA 3P+T,   32 A, 380 V, ORE 6	cad	€ 5,90		
06.P44.E.02.B.035	SPINA 3P+N+T, 32 A, 380 V, ORE 6	cad	€ 6,51		
06.P44.E.02.B.040	SPINA 3P+T,   63 A, 380 V, ORE 6	cad	€ 11,00		
06.P44.E.02.B.045	SPINA 3P+N+T, 63 A, 380 V, ORE 6	cad	€ 11,50		
	IMPIANTI SPECIALI				
06.P45.A	SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE				
06.P45.A.01	SUONERIE E RONZATORI MODULARI DA INCASSO				
06.P45.A.01.A	SUONERIE E RONZATORI MODULARI DA INCASSO        
DA INSTALLARE SU SUPPORTI E PLACCHE MODULARI.   
RONZATORI CON PULSANTE O LAMPADA DI SEGNALAZIONE				
06.P45.A.01.A.010	SUONERIA IN BRONZO 12 V 50 HZ 8 VA  MODULARE	cad	€ 5,21		
06.P45.A.01.A.015	SUONERIA IN BRONZO 127 V 50 HZ 8 VA MODULARE	cad	€ 6,43		
06.P45.A.01.A.020	SUONERIA IN BRONZO 220 V 50 HZ 8 VA MODULARE	cad	€ 6,59		
06.P45.A.01.A.025	SUONERIA IN BRONZO 24 V 50 HZ 8 VA MODULARE	cad	€ 5,90		
06.P45.A.01.A.030	RONZATORE 12 V 50 HZ 8 VA  MODULARE	cad	€ 3,98		
06.P45.A.01.A.035	RONZATORE 127 V 50 HZ 8 VA MODULARE	cad	€ 4,98		
06.P45.A.01.A.040	RONZATORE 220 V 50 HZ 8 VA MODULARE	cad	€ 5,28		
06.P45.A.01.A.045	RONZATORE 24 V 50 HZ 8 VA MODULARE	cad	€ 4,59		
06.P45.A.01.A.050	RONZATORE 12 V C.C. 8 W MODULARE	cad	€ 5,13		
06.P45.A.01.A.055	RONZATORE 24 V C.C. 8 W MODULARE	cad	€ 5,82		
06.P45.A.01.A.060	PULSANTE IN CHIUSURA CON RONZATORE 12 V 50 HZ	cad	€ 4,90		
06.P45.A.01.A.065	PULSANTE IN APERTURA CON RONZATORE 12 V 50 HZ	cad	€ 4,90		
06.P45.A.01.A.070	PULSANTE IN CHIUSURA CON RONZATORE 24 V 50 HZ	cad	€ 4,90		
06.P45.A.01.A.075	PULSANTE IN APERTURA CON RONZATORE 24 V 50 HZ	cad	€ 5,36		
06.P45.A.01.A.080	PORTALAMPADA CON LAMP. ARANCIO + RONZ. 24 V CA	cad	€ 5,21		
06.P45.A.01.A.085	PORTALAMPADA CON LAMP. TRASP.  + RONZ. 24 V CA	cad	€ 5,21		
06.P45.A.01.A.090	PORTALAMPADA CON LAMP. ROSSA   + RONZ. 24 V CA	cad	€ 5,21		
06.P45.A.01.A.095	PORTALAMPADA CON LAMP. VERDE   + RONZ. 24 V CA	cad	€ 5,21		
06.P45.A.02	SUONERIE A TIMPANO; SUONERIE A NOTE MELODIOSE;  
1SUONERIE E RONZATORI MODULARI PER MONTAGGIO    
SU PLACCHE				
06.P45.A.02.A	SUONERIE A TIMPANO PER INSTALLAZIONE A PARETE;  
TIMPANO IN BRONZO, ALLUMINIO, ACCIAIO, RESINA.				
06.P45.A.02.A.010	SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 24 V C.C. 9 W	cad	€ 9,27		
06.P45.A.02.A.015	SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 24 V C.A. 6 VA	cad	€ 7,28		
06.P45.A.02.A.020	SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 110-135 V C.A.	cad	€ 8,65		
06.P45.A.02.A.025	SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 8-12 V C.A. 5-10 VA	cad	€ 6,59		
06.P45.A.02.A.030	SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 200-250 V C.A.	cad	€ 9,27		
06.P45.A.02.A.035	SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 8-12  V C.C. 8-11 W	cad	€ 9,96		
06.P45.A.02.A.040	SUONERIA A TIMPANO IN BRONZO 4.5-6 V C.C. 8-11 W	cad	€ 11,90		
06.P45.A.02.A.045	SUONERIA A TIMPANO IN ALLUM. 110-135 V C.A.	cad	€ 7,28		
06.P45.A.02.A.050	SUONERIA A TIMPANO IN ALLUM. 8-12 V C.A. 5-10 VA	cad	€ 6,59		
06.P45.A.02.A.055	SUONERIA A TIMPANO IN ALLUM. 200-250 V C.A.	cad	€ 7,96		
06.P45.A.02.A.060	SUONERIA A TIMPANO IN ACCIAIO 110-135 V C.A.	cad	€ 7,28		
06.P45.A.02.A.065	SUONERIA A TIMPANO IN ACCIAIO 8-12 V C.A. 5-10 V	cad	€ 6,28		
06.P45.A.02.A.070	SUONERIA A TIMPANO IN ACCIAIO 24 V C.A.	cad	€ 6,66		
06.P45.A.02.A.075	SUONERIA A TIMPANO IN ACCIAIO 200-250 V C.A.	cad	€ 7,66		
06.P45.A.02.A.080	SUONERIA A TIMPANO IN RESINA 110-135 V C.A.	cad	€ 6,74		
06.P45.A.02.A.085	SUONERIA A TIMPANO IN RESINA 8-12 V C.A. 5-10 VA	cad	€ 5,97		
06.P45.A.02.A.090	SUONERIA A TIMPANO IN RESINA 200-250 V	cad	€ 7,73		
06.P45.A.02.B	SUONERIE A NOTE MELODIOSE DA PARETE O DA INCASSO
CON MOSTRINA IN ALLUMINIO ANODIZZATO, COMPLETE  
DI ACCESSORI PER INSTALLAZIONE				
06.P45.A.02.B.010	SUONERIA A NOTE MELODIOSE   8 V C.A. 15 VA	cad	€ 7,05		
06.P45.A.02.B.015	SUONERIA A NOTE MELODIOSE  12 V C.A. 15 VA	cad	€ 7,05		
06.P45.A.02.B.020	SUONERIA A NOTE MELODIOSE 110 V C.A.	cad	€ 7,58		
06.P45.A.02.B.025	SUONERIA A NOTE MELODIOSE 220 V C.A.	cad	€ 7,96		
06.P45.A.02.B.030	SUONERIA A NOTE MELODIOSE 110-220 V C.A.	cad	€ 9,27		
06.P45.A.02.C	SUONERIE (BADENIE) INDUSTRIALI STAGNE E NON,    
CON TIMPANO IN ACCIAIO E CORPO IN ALLUMINIO     
PRESSOFUSO. DIAMETRO 150 MM CIRCA.				
06.P45.A.02.C.010	SUONERIA INDUSTRIALE STAGNA   12 V  C.A.	cad	€ 82,80		
06.P45.A.02.C.015	SUONERIA INDUSTRIALE STAGNA   24 V  C.A.	cad	€ 82,80		
06.P45.A.02.C.020	SUONERIA INDUSTRIALE STAGNA   12 V  C.C.	cad	€ 109,00		
06.P45.A.02.C.025	SUONERIA INDUSTRIALE STAGNA   24 V  C.C.	cad	€ 116,00		
06.P45.A.02.C.030	SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA   12 V  C.A.	cad	€ 34,10		
06.P45.A.02.C.035	SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA   24 V  C.A.	cad	€ 33,90		
06.P45.A.02.C.040	SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA 110/130 V  C.A.	cad	€ 36,70		
06.P45.A.02.C.045	SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA 220/250 V  C.A.	cad	€ 37,20		
06.P45.A.02.C.050	SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA   12 V  C.C.	cad	€ 44,70		
06.P45.A.02.C.055	SUONERIA INDUSTRIALE NON STAGNA   24 V  C.C.	cad	€ 44,70		
06.P45.A.02.D	CAMPANELLE IN BRONZO COMPLETE DI                
STAFFA PER FISSAGGIO A PARETE.				
06.P45.A.02.D.010	CAMPANELLA DIAMETRO  90 MM,  12 V C.A./C.C.	cad	€ 23,70		
06.P45.A.02.D.015	CAMPANELLA DIAMETRO  90 MM, 220 V C.A.	cad	€ 24,90		
06.P45.A.02.D.020	CAMPANELLA DIAMETRO 120 MM,  12 V C.A./C.C.	cad	€ 31,50		
06.P45.A.02.D.025	CAMPANELLA DIAMETRO 120 MM,  24 V C.A./C.C.	cad	€ 32,70		
06.P45.A.02.D.030	CAMPANELLA DIAMETRO 120 MM, 220 V C.A.	cad	€ 32,70		
06.P45.A.02.D.035	CAMPANELLA DIAMETRO 140 MM,  12 V C.A./C.C.	cad	€ 40,90		
06.P45.A.02.D.040	CAMPANELLA DIAMETRO 140 MM,  24 V C.A./C.C.	cad	€ 47,10		
06.P45.A.02.D.045	CAMPANELLA DIAMETRO 140 MM, 220 V C.A.	cad	€ 42,90		
06.P45.A.03	TRASFORMATORI DI SICUREZZA PER SUONERIE E SEGNA-
LAZIONI. TIPI: DA PARETE, CON CALOTTA IN RESINA;
DA INCASSO CON PLACCA IN ALLUMINIO ANODIZZATO;  
A GIORNO; CON COPRIMORSETTI DI ENTRATA;         
MODULARI CON MODULI 25 MM.				
06.P45.A.03.A	TRASFORMATORI DI SICUREZZA DA PARETE CON CALOTTA
IN RESINA PER SUONERIE E SEGNALAZIONI.				
06.P45.A.03.A.010	TRASFORMATORE DA PARETE 220/4-8-12 V 7.5 VA	cad	€ 12,60		
06.P45.A.03.A.015	TRASFORMATORE DA PARETE 220/4-8-12 V  15 VA	cad	€ 13,30		
06.P45.A.03.A.020	TRASFORMATORE DA PARETE 220/4-8-12 V  20 VA	cad	€ 17,90		
06.P45.A.03.A.025	TRASFORMATORE DA PARETE 220/5-10-15 V 30 VA	cad	€ 21,60		
06.P45.A.03.A.030	TRASFORMATORE DA PARETE 220/5-10-15 V 40 VA	cad	€ 25,90		
06.P45.A.03.A.035	TRASFORMATORE DA PARETE 220/24 V 20 VA	cad	€ 16,30		
06.P45.A.03.A.040	TRASFORMATORE DA PARETE 220/24 V 30 VA	cad	€ 24,30		
06.P45.A.03.A.045	TRASFORMATORE DA PARETE 220/24 V 40 VA	cad	€ 27,50		
06.P45.A.03.B	TRASFORMATORI DI SICUREZZA DA INCASSO CON PLACCA
IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PER SUONERIE E         
SEGNALAZIONI.				
06.P45.A.03.B.010	TRASFORMATORE DA INCASSO 220/4-8-12 V 15 VA	cad	€ 18,60		
06.P45.A.03.B.015	TRASFORMATORE DA INCASSO 220/4-8-12 V 20 VA	cad	€ 20,60		
06.P45.A.03.B.020	TRASFORMATORE DA INCASSO 220/5-10-15 V 30 VA	cad	€ 26,50		
06.P45.A.03.B.025	TRASFORMATORE DA INCASSO 220/5-10-15 V 40 VA	cad	€ 29,80		
06.P45.A.03.B.030	TRASFORMATORE DA INCASSO 220/24 V 20 VA	cad	€ 20,30		
06.P45.A.03.C	TRASFORMATORI DI SICUREZZA A GIORNO, CON        
COPRIMORSETTI DI ENTRATA, PER SUONERIE E        
SEGNALAZIONI.				
06.P45.A.03.C.010	TRASFORMATORE A GIORNO 220/4-8-12 V 5 VA	cad	€ 13,30		
06.P45.A.03.C.015	TRASFORMATORE A GIORNO 220/4-8-12 V 7.5 VA	cad	€ 13,30		
06.P45.A.03.C.020	TRASFORMATORE A GIORNO 220/4-8-12 V 15 VA	cad	€ 14,60		
06.P45.A.03.C.025	TRASFORMATORE A GIORNO 220/4-8-12 V 20 VA	cad	€ 17,20		
06.P45.A.03.C.030	TRASFORMATORE A GIORNO 220/5-10-15 V 20 VA	cad	€ 17,20		
06.P45.A.03.C.035	TRASFORMATORE A GIORNO 220/5-10-15 V 30 VA	cad	€ 21,90		
06.P45.A.03.C.040	TRASFORMATORE A GIORNO 220/5-10-15 V 40 VA	cad	€ 26,60		
06.P45.A.03.C.045	TRASFORMATORE A GIORNO 220/24 V 20 VA	cad	€ 16,30		
06.P45.A.03.C.050	TRASFORMATORE A GIORNO 220/24 V 30 VA	cad	€ 23,30		
06.P45.A.03.C.055	TRASFORMATORE A GIORNO 220/24 V 40 VA	cad	€ 27,70		
06.P45.A.04	QUADRETTI INDICATORI DI TIPO COMPONIBILE        
FORMATI DA SCATOLA DA INCASSO, PLACCA CON       
SUPPORTO, EVENTUALE TRASFORMATORE, FOTORELE',   
CON PELLICOLA ADESIVA NUMERATA.                 
QUADRETTI CON NUMERI BASCULANTI E LUMINOSI				
06.P45.A.04.A	QUADRETTI INDICATORI DI TIPO COMPONIBILE        
FORMATI DA SCATOLA DA INCASSO, PLACCA CON       
SUPPORTO, EVENTUALE TRASFORMATORE, FOTORELE'    
CON PELLICOLA ADESIVA NUMERATA				
06.P45.A.04.A.010	SCATOLA DA INCASSO IN RESINA 158 X 116 MM	cad	€ 2,68		
06.P45.A.04.A.015	SCATOLA DA INCASSO IN RESINA 276 X 116 MM	cad	€ 4,75		
06.P45.A.04.A.020	PLACCA CON SUPPORTO PER 10 APPARECCHI	cad	€ 10,20		
06.P45.A.04.A.025	PLACCA CON SUPPORTO PER  6 APPARECCHI + 1 TRASF.	cad	€ 9,80		
06.P45.A.04.A.030	PLACCA CON SUPPORTO PER 20 APPARECCHI	cad	€ 15,60		
06.P45.A.04.A.035	PLACCA CON SUPPORTO PER 16 APPARECCHI + 1 TRASF.	cad	€ 15,30		
06.P45.A.04.A.040	FOTORELE' MODULARE 24 V CON LAMPADA SOSTITUIBILE	cad	€ 11,50		
06.P45.A.04.A.045	PELLICOLA CON NUMERO VERTICALE DA 1 A 30	cad	€ 0,19		
06.P45.A.04.A.050	PELLICOLA CON NUMERO ORIZZONTALE DA 1 A 30	cad	€ 0,19		
06.P45.A.04.B	QUADRETTI INDICATORI A NUMERI BASCULANTI        
FORMATI DA SCATOLA DA INCASSO,                  
PLACCA E RELE' A CARTELLINO, ALIMENTAZIONE 12 V				
06.P45.A.04.B.010	QUADRETTI IND.A NUMERI BASCULANTI A  6 CHIAMATE	cad	€ 52,90		
06.P45.A.04.B.015	QUADRETTI IND.A NUMERI BASCULANTI A  8 CHIAMATE	cad	€ 60,90		
06.P45.A.04.B.020	QUADRETTI IND.A NUMERI BASCULANTI A 10 CHIAMATE	cad	€ 70,70		
06.P45.A.04.B.025	QUADRETTI IND.A NUMERI BASCULANTI A 12 CHIAMATE	cad	€ 79,70		
06.P45.A.04.C	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI                   
CON ACCENSIONE DELLE CASELLE                    
E SINGOLO SPEGNIMENTO, FORMATI DA SCATOLA DA    
INCASSO, PLACCA, RELE', LAMPADE E RONZATORE				
06.P45.A.04.C.010	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A  4 CHIAMATE	cad	€ 86,60		
06.P45.A.04.C.015	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A  6 CHIAMATE	cad	€ 119,00		
06.P45.A.04.C.020	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A  8 CHIAMATE	cad	€ 156,00		
06.P45.A.04.C.025	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 10 CHIAMATE	cad	€ 187,00		
06.P45.A.04.C.030	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 12 CHIAMATE	cad	€ 219,00		
06.P45.A.04.C.035	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 16 CHIAMATE	cad	€ 295,00		
06.P45.A.04.C.040	QUADRETTI INDICATORI LUMINOSI A 20 CHIAMATE	cad	€ 352,00		
06.P45.A.05	PULSANTIERE E CENTRALINI RICHIESTA DI UDIENZA				
06.P45.A.05.A	PULSANTIERE E CENTRALINI RICHIESTA DI UDIENZA   
PULSANTIERE DA TAVOLO; CENTRALINI DA INCASSO    
FUORI PORTA.				
06.P45.A.05.A.010	PULSANTIERA DA TAVOLO 12 V 50 HZ CON 2 INT 1 PUL	cad	€ 39,70		
06.P45.A.05.A.015	PULSANTIERA DA TAVOLO 24 V 50 HZ CON 2 INT 1 PUL	cad	€ 41,00		
06.P45.A.05.A.020	CENTRALINO FUORI PORTA 12 V CON PULS 3 SEGN. RON	cad	€ 44,10		
06.P45.A.05.A.025	CENTRALINO FUORI PORTA 24 V CON PULS 3 SEGN. RON	cad	€ 46,30		
06.P45.B	IMPIANTI CITOFONICI				
06.P45.B.01	PULSANTIERE PER CITOFONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO				
06.P45.B.01.A	PULSANTIERE A UNA FILA PREDISPOSTE PER POSTO    
ESTERNO VERTICALE.				
06.P45.B.01.A.010	PULSANTIERA A  1 PULSANTE UNA FILA	cad	€ 17,60		
06.P45.B.01.A.015	PULSANTIERA A  2 PULSANTI UNA FILA	cad	€ 21,90		
06.P45.B.01.A.020	PULSANTIERA A  3 PULSANTI UNA FILA	cad	€ 26,20		
06.P45.B.01.A.025	PULSANTIERA A  4 PULSANTI UNA FILA	cad	€ 27,80		
06.P45.B.01.A.030	PULSANTIERA A  5 PULSANTI UNA FILA	cad	€ 33,10		
06.P45.B.01.A.035	PULSANTIERA A  6 PULSANTI UNA FILA	cad	€ 36,00		
06.P45.B.01.A.040	PULSANTIERA A  7 PULSANTI UNA FILA	cad	€ 39,70		
06.P45.B.01.A.045	PULSANTIERA A  8 PULSANTI UNA FILA	cad	€ 42,70		
06.P45.B.01.A.050	PULSANTIERA A  9 PULSANTI UNA FILA	cad	€ 45,00		
06.P45.B.01.A.055	PULSANTIERA A 10 PULSANTI UNA FILA	cad	€ 48,90		
06.P45.B.01.B	PULSANTIERE A DUE FILE PREDISPOSTE PER POSTO    
ESTERNO ORIZZONTALE				
06.P45.B.01.B.010	PULSANTIERA A  4 PULSANTI DUE FILE	cad	€ 28,20		
06.P45.B.01.B.015	PULSANTIERA A  6 PULSANTI DUE FILE	cad	€ 35,10		
06.P45.B.01.B.020	PULSANTIERA A  8 PULSANTI DUE FILE	cad	€ 41,70		
06.P45.B.01.B.025	PULSANTIERA A 10 PULSANTI DUE FILE	cad	€ 48,60		
06.P45.B.01.B.030	PULSANTIERA A 12 PULSANTI DUE FILE	cad	€ 55,60		
06.P45.B.01.B.035	PULSANTIERA A 14 PULSANTI DUE FILE	cad	€ 62,70		
06.P45.B.01.B.040	PULSANTIERA A 16 PULSANTI DUE FILE	cad	€ 69,60		
06.P45.B.01.B.045	PULSANTIERA A 18 PULSANTI DUE FILE	cad	€ 76,50		
06.P45.B.01.B.050	PULSANTIERA A 20 PULSANTI DUE FILE	cad	€ 84,30		
06.P45.B.01.B.055	PULSANTIERA A 22 PULSANTI DUE FILE	cad	€ 91,20		
06.P45.B.01.B.060	PULSANTIERA A 24 PULSANTI DUE FILE	cad	€ 98,10		
06.P45.B.01.C	PULSANTIERE A TRE FILE PREDISPOSTE PER POSTO    
ESTERNO ORIZZONTALE.				
06.P45.B.01.C.010	PULSANTIERA A 21 PULSANTI TRE FILE	cad	€ 119,00		
06.P45.B.01.C.015	PULSANTIERA A 27 PULSANTI TRE FILE	cad	€ 131,00		
06.P45.B.01.C.020	PULSANTIERA A 33 PULSANTI TRE FILE	cad	€ 157,00		
06.P45.B.01.C.025	PULSANTIERA A 39 PULSANTI TRE FILE	cad	€ 182,00		
06.P45.B.01.D	PULSANTIERE A QUATTRO E SEI FILE                
PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO ORIZZONTALE.				
06.P45.B.01.D.010	PULSANTIERA A  28 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 117,00		
06.P45.B.01.D.015	PULSANTIERA A  32 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 133,00		
06.P45.B.01.D.020	PULSANTIERA A  36 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 149,00		
06.P45.B.01.D.025	PULSANTIERA A  40 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 166,00		
06.P45.B.01.D.030	PULSANTIERA A  44 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 181,00		
06.P45.B.01.D.035	PULSANTIERA A  48 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 197,00		
06.P45.B.01.D.040	PULSANTIERA A  52 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 213,00		
06.P45.B.01.D.045	PULSANTIERA A  56 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 229,00		
06.P45.B.01.D.050	PULSANTIERA A  60 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 246,00		
06.P45.B.01.D.055	PULSANTIERA A  66 PULSANTI 6 FILE	cad	€ 269,00		
06.P45.B.01.D.060	PULSANTIERA A  72 PULSANTI 6 FILE	cad	€ 293,00		
06.P45.B.01.D.065	PULSANTIERA A  78 PULSANTI 6 FILE	cad	€ 328,00		
06.P45.B.01.D.070	PULSANTIERA A  84 PULSANTI 6 FILE	cad	€ 341,00		
06.P45.B.01.D.075	PULSANTIERA A  90 PULSANTI 6 FILE	cad	€ 365,00		
06.P45.B.01.D.080	PULSANTIERA A 102 PULSANTI 6 FILE	cad	€ 413,00		
06.P45.B.01.E	PULSANTIERA CON VISIERA CON FONTALE IN ALLUMI-  
NIO ANODIZZATO, CASSA DI FERRO.				
06.P45.B.01.E.010	PULSANTIERA A  1 PULSANTE CON VISIERA	cad	€ 13,30		
06.P45.B.01.E.015	PULSANTIERA A  2 PULSANTI CON VISIERA	cad	€ 15,10		
06.P45.B.01.F	PULSANTE SINGOLO PER MONTAGGIO SU FRUTTO LUCE   
CON PIASTRINA DI ALLUMINIO ANODIZZATO.				
06.P45.B.01.F.010	PULSANTE SINGOLO	cad	€ 2,68		
06.P45.B.01.F.015	PULSANTE SINGOLO CON TARGHETTA PORTANOME	cad	€ 3,22		
06.P45.B.01.G	SISTEMA DI CHIAMATA DIGITALE A 48 N0MINATIVI				
06.P45.B.01.G.010	MODULO DI CHIAMATA (TASTIERA E DISPLAY)	cad	€ 264,00		
06.P45.B.01.G.015	PIASTRA ELENCO PER 48 NOMINATIVI	cad	€ 33,80		
06.P45.B.01.G.020	SCATOLA DI PIANO CON DECODIFICA (4 UTENZE)	cad	€ 101,00		
06.P45.B.01.G.025	SCATOLA DI DECODIFICA (1 UTENZA)	cad	€ 33,30		
06.P45.B.01.G.030	ALIMENTATORE 60 VA, 110/220/240 V	cad	€ 105,00		
06.P45.B.01.G.035	POSTO ESTERNO 6 V C.C. SENZA PIASTRA	cad	€ 27,30		
06.P45.B.01.H	PULSANTIERE A UNA FILA BICANALE IN ALLUMINIO    
ANODIZZATO, CON MICROFONO E ALTOPARLANTE,       
DISPOSTI IN SENSO VERTICALE, INCORPORATI.				
06.P45.B.01.H.010	PULSANTIERA BICANALE A  1 PULSANTE 1 FILA	cad	€ 55,80		
06.P45.B.01.H.015	PULSANTIERA BICANALE A  2 PULSANTI 1 FILA	cad	€ 59,30		
06.P45.B.01.H.020	PULSANTIERA BICANALE A  3 PULSANTI 1 FILA	cad	€ 62,10		
06.P45.B.01.H.025	PULSANTIERA BICANALE A  4 PULSANTI 1 FILA	cad	€ 65,50		
06.P45.B.01.I	PULSANTIERE A DUE FILE BICANALE IN ALLUMINIO    
ANODIZZATO, CON MICROFONO E ALTOPARLANTE, DIS-  
POSTI IN SENSO ORIZZONTALE, INCORPORATI.				
06.P45.B.01.I.010	PULSANTIERA BICANALE A  6 PULSANTI 2 FILE	cad	€ 67,80		
06.P45.B.01.I.015	PULSANTIERA BICANALE A  8 PULSANTI 2 FILE	cad	€ 73,60		
06.P45.B.01.I.020	PULSANTIERA BICANALE A 10 PULSANTI 2 FILE	cad	€ 79,70		
06.P45.B.01.I.025	PULSANTIERA BICANALE A 12 PULSANTI 2 FILE	cad	€ 84,30		
06.P45.B.01.I.030	PULSANTIERA BICANALE A 14 PULSANTI 2 FILE	cad	€ 90,40		
06.P45.B.01.I.035	PULSANTIERA BICANALE A 16 PULSANTI 2 FILE	cad	€ 95,80		
06.P45.B.01.I.040	PULSANTIERA BICANALE A 18 PULSANTI 2 FILE	cad	€ 102,00		
06.P45.B.01.I.045	PULSANTIERA BICANALE A 20 PULSANTI 2 FILE	cad	€ 108,00		
06.P45.B.01.L	PULSANTIERE A TRE FILE BICANALE IN ALLUMINIO    
ANODIZZATO, CON MICROFONO E ALTOPARLANTE, DIS-  
POSTI IN SENSO ORIZZONTALE, INCORPORATI.				
06.P45.B.01.L.010	PULSANTIERA BICANALE A 24 PULSANTI 3 FILE	cad	€ 144,00		
06.P45.B.01.L.015	PULSANTIERA BICANALE A 27 PULSANTI 3 FILE	cad	€ 154,00		
06.P45.B.01.L.020	PULSANTIERA BICANALE A 30 PULSANTI 3 FILE	cad	€ 161,00		
06.P45.B.01.M	PULSANTIERE A QUATTRO FILE BICANALE IN ALLUMINIO
ANODIZZATO, CON MICROFONO E ALTOPARLANTE, DIS-  
POSTI IN SENSO ORIZZONTALE, INCORPORATI.				
06.P45.B.01.M.010	PULSANTIERA BICANALE A 32 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 166,00		
06.P45.B.01.M.015	PULSANTIERA BICANALE A 36 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 179,00		
06.P45.B.01.M.020	PULSANTIERA BICANALE A 40 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 193,00		
06.P45.B.01.M.025	PULSANTIERA BICANALE A 44 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 206,00		
06.P45.B.01.M.030	PULSANTIERA BICANALE A 48 PULSANTE 4 FILE	cad	€ 219,00		
06.P45.B.01.M.035	PULSANTIERA BICANALE A 52 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 232,00		
06.P45.B.01.M.040	PULSANTIERA BICANALE A 56 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 246,00		
06.P45.B.01.M.045	PULSANTIERA BICANALE A 60 PULSANTI 4 FILE	cad	€ 259,00		
06.P45.B.02	CITOFONI DA PARETE E DA TAVOLO PER SERVIZIO     
DI PORTIERE ELETTRICO (PE), CENTRALINO E INTERCO
NICANTE				
06.P45.B.02.A	CITOFONI DA PARETE E DA TAVOLO                  
PER PORTIERE ELETTRICO O CENTRALINO.				
06.P45.B.02.A.010	CITOFONO CON CORDONE SPIRALATO	cad	€ 13,50		
06.P45.B.02.A.015	CITOFONO CON COMMUTATORE INCORPORATO	cad	€ 43,60		
06.P45.B.02.A.020	BASE DA TAVOLO	cad	€ 10,20		
06.P45.B.02.B	CITOFONI INTERCOMUNICANTI A TASTI SELETTIVI     
PER UN SERVIZIO (INTERCOMUNICANTE) O PER        
DUE SERVIZI (INTERCOMUNICANTE E PORTIERE        
ELETTRICO); TIPO A UN SERVIZIO CON TASTI DI     
SELEZIONE E TASTO DI CHIAMATA (CH); TIPO A      
DUE SERVIZI CON TASTI DI SELEZIONE E TASTO DI   
CHIAMATA, PORTIERE ELETTRICO, APRIPORTA         
(CH + PE + AP).				
06.P45.B.02.B.010	CITOFONO INTERCOM A  2 TASTI	cad	€ 15,90		
06.P45.B.02.B.015	CITOFONO INTERCOM A  4 TASTI	cad	€ 19,30		
06.P45.B.02.B.020	CITOFONO INTERCOM A  8 TASTI	cad	€ 54,20		
06.P45.B.02.B.025	CITOFONO INTERCOM A 10-12 TASTI	cad	€ 63,80		
06.P45.B.02.B.030	CITOFONO INTERCOM A 14-16 TASTI	cad	€ 73,00		
06.P45.B.02.B.035	CITOFONO INTERCOM INTELLIGENTE  1 + 1	cad	€ 14,60		
06.P45.B.02.B.040	MODULO AGGIUNTIVO PER CITOF.INTELLIGENTE 4 TASTI	cad	€ 29,80		
06.P45.B.02.B.045	MODULO AGGIUNTIVO PER CITOF.INTELLIGENTE 8 TASTI	cad	€ 48,30		
06.P45.B.02.C	POSTO INTERNO BICANALE PER SERVIZIO DI          
PORTIERE ELETTRICO O DI CENTRALINO.				
06.P45.B.02.C.010	POSTO INTERNO BICANALE PER PORTIERE ELETTR.	cad	€ 17,90		
06.P45.B.02.C.015	POSTO INT. BICAN. PER PORT. ELET. E LUCE SCALE	cad	€ 19,90		
06.P45.B.02.C.020	POSTO INTERNO BICANALE PER CENTRALINO	cad	€ 18,60		
06.P45.B.02.C.025	POSTO INT. BICAN. PER CENTRALINO E LUCE SCALE	cad	€ 21,20		
06.P45.B.03	CENTRALINI CITOFONICI UNIFILARI,                
ALIMENTATORI STABILIZZATI,                      
POSTI ESTERNI AMPLIFICATI,                      
DISPOSITIVI PER IMPIANTI SPECIALI.				
06.P45.B.03.A	CENTRALINI CITOFONICI DA PARETE, DA INCASSO,    
O DA TAVOLO.                                    
PER SERVIZIO NORMALE E CON COMMUTAZIONE A       
PORTIERE ELETTRICO.				
06.P45.B.03.A.010	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 12 UTENTI	cad	€ 232,00		
06.P45.B.03.A.015	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 20 UTENTI	cad	€ 309,00		
06.P45.B.03.A.020	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 24 UTENTI	cad	€ 331,00		
06.P45.B.03.A.025	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 30 UTENTI	cad	€ 383,00		
06.P45.B.03.A.030	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 36 UTENTI	cad	€ 422,00		
06.P45.B.03.A.035	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 45 UTENTI	cad	€ 483,00		
06.P45.B.03.A.040	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 60 UTENTI	cad	€ 660,00		
06.P45.B.03.A.045	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 75 UTENTI	cad	€ 770,00		
06.P45.B.03.A.050	CENTRALINO DA PARETE O INCASSO A 90 UTENTI	cad	€ 935,00		
06.P45.B.03.B	ALIMENTATORI STABILIZZATI PER IMPIANTI CITOFONI-
CI A PORTIERE ELETTRICO, CENTRALIZZATI, INTERCO-
MUNICANTI E BICANALE.				
06.P45.B.03.B.010	ALIMENTAT. STAB. 28 VA 220 V + IMP. PER INTERCOM	cad	€ 39,30		
06.P45.B.03.B.015	ALIMENTAT. STAB. 28 VA 220 V PER IMPIANTI A P.E.	cad	€ 37,70		
06.P45.B.03.B.020	ALIMENTAT. STAB. 28 VA 110/220/240 V PER CENTR.	cad	€ 45,70		
06.P45.B.03.B.025	ALIMENTAT. STAB. 28 VA 110/220/240 V INTERCOM.	cad	€ 40,90		
06.P45.B.03.B.030	ALIMENTAT. STAB. 38 VA 110/220/240 V INTERCOM.	cad	€ 45,70		
06.P45.B.03.B.035	ALIMENTAT. STAB. 28 VA 110/220/240 V CON RELE'	cad	€ 67,30		
06.P45.B.03.B.040	ALIMENTAT. STAB. 38 VA 110/220/240 V CAN RELE'	cad	€ 58,60		
06.P45.B.03.B.045	TRASF. 28 VA 110/220/240 V PER SISTEMA 1+1 FILI	cad	€ 19,50		
06.P45.B.03.B.050	ALIMENTAT. STAB. 20 VA PER IMPIANTI BICANALE	cad	€ 71,90		
06.P45.B.03.C	POSTI ESTERNI AMPLIFICATI CON MICROFONO AD ELET-
TRETE; POSTI ESTERNI PER IMPIANTI BICANALE				
06.P45.B.03.C.010	POSTO EST. AMPLIF. MICROF. 4 FILI SENZA PIASTRA	cad	€ 27,30		
06.P45.B.03.C.015	POSTO EST. AMPLIF. MICROF. 3 FILI SENZA PIASTRA	cad	€ 27,30		
06.P45.B.03.C.020	POSTO EST. 12 V C.A.	cad	€ 39,80		
06.P45.B.03.C.025	POSTO EST. 12 V C.C. PER SISTEMA A 1 + 1 FILI	cad	€ 54,00		
06.P45.B.03.C.030	SCATOLA INCASSO ALLUMINIO ANODIZ. PER PORT. EL.	cad	€ 10,30		
06.P45.B.03.D	DISPOSITIVI PER IMPIANTI SPECIALI A RELE' PER   
COMMUTAZIONE AUTOMATICA O PER SEGRETO DI CONVER-
SAZIONE.				
06.P45.B.03.D.010	DISPOSITIVO A RELE' "CR"	cad	€ 37,40		
06.P45.B.03.D.015	DISPOSITIVO A RELE' PER COMM. AUTOM. SU 2 PULS.	cad	€ 58,60		
06.P45.B.03.D.020	SCATOLA DI COMMUTAZIONE AUTOM. SU 4 PULSANTIERE	cad	€ 225,00		
06.P45.B.04	ACCESSORI PER CITOFONI                          
BORCHIE PER TRASFORMAZIONE DI CITOFONI DA PARETE
IN APPARECCHI DA TAVOLO;RONZATORI SUPPLEMENTARI;
DISPOSITIVI PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE; TASTI 
DI SERVIZIO E NUMERATI PER APPARECCHI INTERCOM.				
06.P45.B.04.A	BORCHIE PASSANTI CON ZAVORRA PER CITOFONI DA    
TAVOLO.				
06.P45.B.04.A.010	BORCHIA PASSANTE CON ZAVORRA PER CITOF. UT5600	cad	€ 14,30		
06.P45.B.04.A.015	BORCHIA PASSANTE CON ZAVORRA PER CITOF. UT563X	cad	€ 16,90		
06.P45.B.04.A.020	BORCHIA PASSANTE CON ZAVORRA PER CITOF. UT5800	cad	€ 12,20		
06.P45.B.04.A.025	BORCHIA PASSANTE CON ZAVORRA PER CITOF. UT5810	cad	€ 12,20		
06.P45.B.04.B	RONZATORE ELETTRONICO SUPPPLEMENTARE				
06.P45.B.04.B.010	RONZATORE ELETTRONICO SUPPLEMENTARE	cad	€ 6,82		
06.P45.B.04.C	DISPOSITIVO PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE        
PER IMPIANTI CON SOLO PORTIERE ELETTRICO				
06.P45.B.04.C.010	DISPOSITIVO PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE	cad	€ 12,50		
06.P45.B.04.D	GRUPPI DI TASTI DI SERVIZIO E DI TASTI NUMERATI 
PER APPARECCHI INTERCOMUNICANTI.				
06.P45.B.04.D.010	GRUPPO DI 2 TASTI DI SERVIZIO	cad	€ 4,29		
06.P45.B.04.D.015	GRUPPO DI 4 TASTI DI SERVIZIO	cad	€ 5,21		
06.P45.B.04.D.020	GRUPPO DI 8 TASTI DI SERVIZIO	cad	€ 7,58		
06.P45.B.04.D.025	GRUPPO DI 2 TASTI NUMERATI + 2 TASTI DI SERVIZIO	cad	€ 4,90		
06.P45.B.04.E	CAPSULE DI RICAMBIO (PASTIGLIE AL CARBONE)				
06.P45.B.04.E.010	CAPSULE DI RICAMBIO	cad	€ 3,52		
06.P45.C	IMPIANTI VIDEOCITOFONICI				
06.P45.C.01	MONITOR PER VIDEOCITOFONI DA 4 E 6 POLLICI.				
06.P45.C.01.A	MONITOR DA PARETE E DA TAVOLO, DA 4" E 6",      
CON APRIPORTA SEPARATO.				
06.P45.C.01.A.010	MONITOR 4" PARETE      CON APRIP., 1 TASTO SERV.	cad	€ 166,00		
06.P45.C.01.A.012	MONITOR 6" PARETE/TAV. CON APRIP., 2 TASTI SERV.	cad	€ 146,00		
06.P45.C.01.A.014	MONITOR 6" PARETE/TAV. A CENTRALINO A.P., 2 TAS.	cad	€ 166,00		
06.P45.C.01.A.016	MONITOR 6" CON COMM. 1 TAS. CHIAMATA 1 TAS.SERV.	cad	€ 181,00		
06.P45.C.01.A.018	MONITOR 6" CON COMM. E 2 TASTI AUTO INSERZIONE	cad	€ 183,00		
06.P45.C.01.A.020	MONITOR 6" CON COMM. 5 TAS. CHIAMATA 2 TAS.SERV.	cad	€ 199,00		
06.P45.C.01.A.022	MONITOR 6" CON COMM. 5 TAS. E 2 TAS. SERVIZIO	cad	€ 189,00		
06.P45.C.01.A.024	MONITOR 6" CON 1 TAS. SERV. 1 TAS. AUTOINS. SIL.	cad	€ 177,00		
06.P45.C.01.A.026	MONITOR 6" C. COMM. 8 TAS. CHIAM. AUTOINS.1 SERV	cad	€ 199,00		
06.P45.C.01.A.028	MONITOR 6" CON 2 TASTI SERV. E RONZATORE IN C.C.	cad	€ 177,00		
06.P45.C.01.A.030	MONITOR 6" 9 TAS. CHIAM. 1 TAS. SERV. 1 AUTOINS.	cad	€ 199,00		
06.P45.C.01.A.032	SCATOLA INCASSO PROF. 95 MM PER INCASSO MONITOR	cad	€ 7,96		
06.P45.C.01.A.034	SCATOLA INCASSO PROF. 70 MM PER INCASSO MONITOR	cad	€ 7,96		
06.P45.C.01.A.036	FASCIA DISTANZIATRICE PER INCASSO 70 MM	cad	€ 2,83		
06.P45.C.01.A.038	RONZATORE ELETTRONICO SUPPLEMENTARE	cad	€ 4,06		
06.P45.C.01.A.040	CONFEZ. PER TRASFORMAZIONE DEL MONITOR DA TAVOLO	cad	€ 33,10		
06.P45.C.01.A.042	CONFEZ PER ESEC. TAV. PER APPAR. A PIU' DI 4 TAS	cad	€ 9,11		
06.P45.C.01.A.044	SPINA A 16 POLI	cad	€ 7,96		
06.P45.C.01.A.046	PRESA DA INCASSO PER SPINA A 16 POLI	cad	€ 12,60		
06.P45.C.01.A.048	SCATOLA DA INCASSO PER PRESA	cad	€ 2,68		
06.P45.C.01.A.050	STAFFA CON CONNETTORE PER IMP. DI VIDEOPORTIERE	cad	€ 13,30		
06.P45.C.01.A.052	STAFFA CON CONNETTORE PER IMP. A CENTRALINO	cad	€ 13,30		
06.P45.C.01.A.054	CORNICE PER INSTALLAZIONE APPOGGIO PARETE	cad	€ 5,90		
06.P45.C.02	PULSANTIERE PER VIDEOCITOFONI IN ALLUMINIO ANO- 
DIZZATO,PREDISPOSTE PER POSTO ESTERNO, PER IM-  
PIANTI UNI O PLURIFAMILIARI.                    
GRUPPI DI FRONTALE E SCATOLA INCASSO PER        
UNITA' DI RIPRESA COMPATTA, DA ABBINARE ALLE    
PULSANTIERE SEMPLICI. TELECAMERE, UNITA'        
DI RIPRESA E ACCESSORI.				
06.P45.C.02.A	PULSANTIERE MUNITE DI TASTI CON SCATOLA DA      
INCASSO PER UNITA' DI RIPRESA COMPATTA.				
06.P45.C.02.A.010	PULSANTIERA PER VIDEOCITOFONI MUNITA DI 1 TASTO	cad	€ 64,40		
06.P45.C.02.A.015	PULSANTIERA PER VIDEOCITOFONI MUNITA DI 2 TASTI	cad	€ 67,80		
06.P45.C.02.B	FRONTALE E SCATOLA INCASSO PER UNITA' DI RIPRESA
CON FRONTALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO.				
06.P45.C.02.B.010	FRONTALE E SCATOLA LARGHEZZA 130 MM SENZA TASTI	cad	€ 45,30		
06.P45.C.02.B.015	FRONTALE E SCATOLA LARGHEZZA 206 MM SENZA TASTI	cad	€ 54,90		
06.P45.C.02.C	UNITA' DI RIPRESA E TELECAMERE DA INCASSO E DA  
ESTERNO, CON ACCESSORI				
06.P45.C.02.C.010	UNITA' RIPRESA COMP. INC. CON TELEC. OB. ILL.	cad	€ 413,00		
06.P45.C.02.C.015	TELECAMERA SENZA FRONTALE, OBIETTIVO, ILLUMINAZ.	cad	€ 317,00		
06.P45.C.02.C.020	CUSTODIA METALL. DA EST. PER TELEC. SNODO STAFFA	cad	€ 179,00		
06.P45.C.02.C.025	CUSTODIA ANTIPIOGGIA PER UNITA' COMPATTA	cad	€ 88,90		
06.P45.C.02.C.030	TESTINA A SNODO PER SUPPORTO TELECAMERA	cad	€ 24,80		
06.P45.C.02.C.035	STAFFA CON TESTINA A SNODO PER INTERNO	cad	€ 16,60		
06.P45.C.02.C.040	OBIETTIVO 4.5 MM SUPERGRANDANGOLO	cad	€ 153,00		
06.P45.C.02.C.045	OBIETTIVO 6.5 MM GRANDANGOLO	cad	€ 97,30		
06.P45.C.02.C.050	OBIETTIVO 8.5 MM NORMALE	cad	€ 46,30		
06.P45.C.02.C.055	OBIETTIVO 25 MM SEMITELEOBIETTIVO	cad	€ 66,10		
06.P45.C.02.C.060	OBIETTIVO 50 MM TELEOBIETTIVO	cad	€ 124,00		
06.P45.C.03	ALIMENTATORI PER VIDEOCITOFONI				
06.P45.C.03.A	ALIMENTATORI PER VIDEOCITOFONI				
06.P45.C.03.A.010	ALIMENTATORE INTEGRALE 60 VA 220 V	cad	€ 133,00		
06.P45.C.03.A.015	ALIMENTATORE INTEGRALE 60 VA 110-220-240 V	cad	€ 133,00		
06.P45.C.03.A.020	ALIM. 60 VA 110-220-240 V CON ANTIAPP. USC+RL AP	cad	€ 144,00		
06.P45.C.03.A.025	ALIM. LOCALE 15 VA PER MONITOR 110-220-240 V	cad	€ 29,80		
06.P45.C.03.A.030	ALIMENTATORE PER IMPIANTI A BATTERIA	cad	€ 133,00		
06.P45.C.04	ACCESSORI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONO         
DISPOSITIVI DI COMMUTAZIONE; DISPOSITIVI PER    
LAMPADE SUPPLEMENTARI; RIPETITORI; DISTRIBUTORI;
DISPOSITIVI PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE; CAVI.				
06.P45.C.04.A	ACCESSORI PER IMPIANTI DI VIDEOCITOFONO         
DISPOSITIVI DI COMMUTAZIONE; DISPOSITIVI PER    
LAMPADE SUPPLEMENTARI; RIPETITORI; DISTRIBUTORI;
DISPOSITIVI PER SEGRETO DI CONVERSAZIONE; CAVI.				
06.P45.C.04.A.010	DISPOSITIVO A RELE' "CR"	cad	€ 22,50		
06.P45.C.04.A.015	DISP. A RELE' PER COMM. AUTOM. SU 2 VIDEOPORT.	cad	€ 35,10		
06.P45.C.04.A.020	DISP. A RELE' PER ACCENSIONE LAMPADE SUPPLEM.	cad	€ 30,80		
06.P45.C.04.A.025	DISP. COMM. MODULARE PER PIU' DI 2 VIDEOPORTIERI	cad	€ 64,40		
06.P45.C.04.A.030	RIPETITORE 350 OHM PER INTERCETTAZIONE CHIAMATE	cad	€ 33,10		
06.P45.C.04.A.035	RIPETITORE DI CHIAMATA 200 OHM 12 V C.C./C.A.	cad	€ 27,20		
06.P45.C.04.A.040	DISTRIBUTORE VIDEO A 4 USCITE	cad	€ 24,60		
06.P45.C.04.A.045	AMPLIFICATORE DI LINEA	cad	€ 359,00		
06.P45.C.04.A.050	DISPOSITIVO PER SEGRETO DI CONVER. CON CORNICE	cad	€ 11,30		
06.P45.C.04.A.055	CAVO MULTIPOLARE 14 CONDUTTORI + COASSIALE	ml	€ 2,14		
06.P45.C.04.A.060	CAVO MULTIPOLARE  8 CONDUTTORI + COASSIALE	ml	€ 1,76		
06.P45.C.04.A.065	SCATOLA RELE' PER IMPIANTI A 5 FILI	cad	€ 78,20		
06.P45.C.04.A.070	CAVO MULTIPLO PER IMPIANTI A 5 FILI	cad	€ 0,84		
06.P45.D	IMPIANTI DI TV CC				
06.P45.D.01	TELECAMERE PER IMPIANTI DI TV CCIN ESECUZIONE   
DA INTERNO O DA ESTERNO. ALIMENTAZI0NE DIRETTA O
REMOTA 220 V 50 Hz.				
06.P45.D.01.A	TELECAMERE PER IMPIANTI DI TV CC                
AD ALTA SENSIBILITA' IN BIANCO E NERO (B/N) O   
A COLORI, NELLE VERSIONI DA INTERNO CON TUBI    
VIDICON O NEWVICON E ALLO STATO SOLIDO (CCD).				
06.P45.D.01.A.010	TELECAMERA VIDICON  2/3" B/N	cad	€ 317,00		
06.P45.D.01.A.015	TELECAMERA VIDICON    1" B/N SINCRONIZZATA	cad	€ 1`005,00		
06.P45.D.01.A.020	TELECAMERA NEWVICON 2/3" B/N	cad	€ 914,00		
06.P45.D.01.A.025	TELECAMERA NEWVICON   1" B/N SINCRONIZZATA	cad	€ 2`040,00		
06.P45.D.01.A.030	TELECAMERA CCD 2/3" B/N	cad	€ 792,00		
06.P45.D.01.A.035	TELECAMERA CCD 1/2" INTERL. 2:1 B/N	cad	€ 1`036,00		
06.P45.D.01.A.040	TELECAMERA CCD 1/2" ALTA RISOLUZIONE B/N	cad	€ 2`923,00		
06.P45.D.01.A.045	TELECAMERA CCD 2/3" A COLORI	cad	€ 2`254,00		
06.P45.D.02	MONITOR VIDEO BIANCO E NERO (B/N) O A COLORI    
PER IMPIANTI TV CC.				
06.P45.D.02.A	MONITOR VIDEO BIANCO E NERO (B/N) O A COLORI    
IN CUSTODIA METALLICA PER FISSAGGIO SU ARMADIO  
A RACK O A TAVOLO, CON REGOLAZIONE LUMINOSA     
E CONTRASTO.				
06.P45.D.02.A.010	MONITOR B/N  9" DA TAVOLO	cad	€ 317,00		
06.P45.D.02.A.015	MONITOR B/N 12" DA RACK	cad	€ 427,00		
06.P45.D.02.A.020	MONITOR B/N 12" DA TAVOLO	cad	€ 360,00		
06.P45.D.02.A.025	MONITOR B/N 12" DA RACK	cad	€ 488,00		
06.P45.D.02.A.030	MONITOR B/N 17" DA TAVOLO	cad	€ 975,00		
06.P45.D.02.A.035	MONITOR B/N 24" DA TAVOLO	cad	€ 1`066,00		
06.P45.D.02.A.040	MONITOR A COLORI  9" DA TAVOLO	cad	€ 1`036,00		
06.P45.D.02.A.045	MONITOR A COLORI 14" DA TAVOLO	cad	€ 1`096,00		
06.P45.D.03	ACCESSORI VARI PER IMPIANTI TV CC:              
BRANDEGGI MOTORIZZATI PER TELECAMERE;           
OBIETTIVI PER TELECAMERA;                       
CUSTODIE, DISTRIBUTORI, CAVI, CENTRALINE DI     
COMMUTAZIONE.				
06.P45.D.03.A	DISPOSITIVO DI BRANDEGGIO MOTORIZZATO           
CON ROTAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE				
06.P45.D.03.A.010	BRANDEGGIO PER USO INTERNO PORTATA  5 KG	cad	€ 384,00		
06.P45.D.03.A.015	BRANDEGGIO PER USO ESTERNO PORTATA  5 KG	cad	€ 698,00		
06.P45.D.03.A.020	BRANDEGGIO PER USO INTERNO PORTATA 15 KG	cad	€ 859,00		
06.P45.D.03.A.025	BRANDEGGIO PER USO ESTERNO PORTATA 15 KG	cad	€ 1`127,00		
06.P45.D.03.B	OBIETTIVI A FOCALE FISSA E DIAFRAMMA MANUALE				
06.P45.D.03.B.010	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE  4   MM, F=1.8	cad	€ 238,00		
06.P45.D.03.B.015	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE  6.5 MM, F=1.8	cad	€ 256,00		
06.P45.D.03.B.020	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE  8   MM, F=1.3	cad	€ 116,00		
06.P45.D.03.B.025	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 10   MM, F=1.4	cad	€ 73,00		
06.P45.D.03.B.030	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 12.5 MM, F=1.3	cad	€ 204,00		
06.P45.D.03.B.035	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 16   MM, F=1.6	cad	€ 104,00		
06.P45.D.03.B.040	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 25   MM, F=1.4	cad	€ 141,00		
06.P45.D.03.B.045	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 50   MM, F=1.3	cad	€ 195,00		
06.P45.D.03.B.050	OBIETTIVO DIAFRAMMA MANUALE 75   MM, F=1.4	cad	€ 262,00		
06.P45.D.03.B.055	OBIETTIVO DIAFR. MANUALE 90 GRADI, 8.5 MM, F=1.5	cad	€ 104,00		
06.P45.D.03.C	OBIETTIVI A FOCALE FISSA E DIAFRAMMA AUTOMATICO				
06.P45.D.03.C.010	OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO  4.8 MM, F=1.8	cad	€ 512,00		
06.P45.D.03.C.015	OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO  6   MM, F=1.2	cad	€ 488,00		
06.P45.D.03.C.020	OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO  8.5 MM, F=1.3	cad	€ 427,00		
06.P45.D.03.C.025	OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 12.5 MM, F=1.3	cad	€ 475,00		
06.P45.D.03.C.030	OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 16   MM, F=1.3	cad	€ 409,00		
06.P45.D.03.C.035	OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 25   MM, F=1.3	cad	€ 433,00		
06.P45.D.03.C.040	OBIETTIVO DIAFRAMMA AUTOMATICO 50   MM, F=1.8	cad	€ 475,00		
06.P45.D.03.D	OBIETTIVI A FOCALE FISSA VARIABILE (ZOOM),      
MANUALI E MOTORIZZATI.				
06.P45.D.03.D.010	OBIETTIVO ZOOM MANUALE     12.5/75  MM, F=1.8	cad	€ 518,00		
06.P45.D.03.D.015	OBIETTIVO ZOOM MOTORIZZATO 12.5/75  MM, F=1.4	cad	€ 1`523,00		
06.P45.D.03.D.020	OBIETTIVO ZOOM MOTORIZZATO   11/110 MM, F=1.8	cad	€ 2`436,00		
06.P45.D.03.E	CUSTODIE DA ESTERNO PER TELECAMERE              
IN ALLUMINIO CON TERMOSTATO DI RISCALDAMENTO    
(40 W CIRCA), O IN ACCIAIO INOX ANTISABOTAGGIO				
06.P45.D.03.E.010	CUSTODIA IN ALLUMINIO PER TELECAMERA CON ZOOM	cad	€ 488,00		
06.P45.D.03.E.015	CUSTODIA IN ACCIAIO INOX BLINDATA	cad	€ 1`036,00		
06.P45.D.03.E.020	CUSTODIA IN ALLUMINIO CON SNODO, 390X185X100 MM	cad	€ 256,00		
06.P45.D.03.E.025	CUSTODIA IN ALLUMINIO CON SNODO, 300X145X100 MM	cad	€ 213,00		
06.P45.D.03.F	DISPOSITIVO PER L'INSERIMENTO CICLICO AUTOMATICO
DELLE TELECAMERE, COMPLETO DI PULSANTIERA,      
VARIATORE DITEMPI, SEGNALAZIONE LUMINOSA DELLA  
TELECAMERA INSERITA.				
06.P45.D.03.F.010	DISP. CICLICO INSERZIONE, 5-8 INGRESSI/1 USCITA	cad	€ 349,00		
06.P45.D.03.F.015	DISP. CICLICO INSERZIONE, 5-8 INGRESSI/2 USCITE	cad	€ 646,00		
06.P45.D.03.F.020	DISP. CICLICO INSERZIONE,  15 INGRESSI/1 USCITA	cad	€ 515,00		
06.P45.D.03.F.025	DISP. CICLICO INSERZIONE,  15 INGRESSI/2 USCITE	cad	€ 792,00		
06.P45.D.03.G	- DISTRIBUTORI DI SEGNALI VIDEO, PER RIPARTIRE  
 SU PIU' MONITOR I SEGNALI PROVENIENTI DA UNA   
 SOLA TELECAMERA                                
- EQUALIZZATORI PER SEGNALI VIDEO               
- TELECOMANDI TRAMITE CAVO TELEFONICO A 5 COPPIE
 DI BRANDEGGIO ORIZZONTALE O VERTICALE, ED      
 OBIETTIVO ZOOM MOTORIZZATO COMPLETO DI UNITA'  
 RICEVENTE E TRASMITTENTE 220 V, 50 HZ.				
06.P45.D.03.G.010	DISTRIBUTORE AD 1 INGRESSO, 4 USCITE	cad	€ 256,00		
06.P45.D.03.G.015	EQUALIZZATORE PER 1 SEGNALE VIDEO	cad	€ 549,00		
06.P45.D.03.G.020	TELECOMANDO BRANDEGGIO-ZOOM	cad	€ 822,00		
06.P45.D.03.H	CONNETTORI E CAVI PER IMPIANTI TV CC				
06.P45.D.03.H.010	CONNETTORE BNC 75 OHM	cad	€ 3,06		
06.P45.D.03.H.015	CAVO COASSIALE 75 OHM	ml	€ 1,23		
06.P45.D.03.H.020	CAVO COASSIALE A BASSE PERDITE	ml	€ 2,45		
06.P45.D.04	VIDEOREGISTRATORI PER IMPIANTI TV CC            
E LORO ANNESSI.				
06.P45.D.04.A	VIDEOREGISTRATORI PER IMPIANTI TV CC            
DI TIPO PROFESSIONALE VHS, 1/2",                
COMPLETO DI GENERATORE DATA/TEMPO;              
INGRESSO PER TELECAMERA E MICROFONO.				
06.P45.D.04.A.010	VIDEOREGISTRATORE VHS	cad	€ 3`653,00		
06.P45.D.04.B	- STAMPANTI VIDEO SU CARTA COMPLETA DI          
 CARICATORI A 40 COPPIE                         
- CASSETTA VIDEO				
06.P45.D.04.B.010	STAMPANTE VIDEO	cad	€ 1`675,00		
06.P45.D.04.B.015	CASSETTA VIDEO 60'	cad	€ 24,40		
06.P45.E	IMPIANTI INTERFONICI				
06.P45.E.01	APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI TIPO MONO E 
PLURICANALE O A ONDE CONVOGLIATE IN FM.				
06.P45.E.01.A	APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI MONOLOCALE  
CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE.				
06.P45.E.01.A.010	POSTO PRINCIPALE A 3 TASTI SENZA BORCHIA  1 CAN.	cad	€ 146,00		
06.P45.E.01.A.015	POSTO PRINC.  6 TASTI CON BORCHIA E CORD. 1 CAN.	cad	€ 304,00		
06.P45.E.01.A.020	POSTO PRINC. 12 TASTI CON BORCHIA E CORD. 1 CAN.	cad	€ 334,00		
06.P45.E.01.A.025	DERIVATO SEMPLICE SENZA BORCHIA 1 CANALE	cad	€ 98,80		
06.P45.E.01.A.030	ALIMENTATORE STAB. 28 VA 220 V PER MONT. A BARRA	cad	€ 37,70		
06.P45.E.01.B	APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI PLURICANALE 
CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE.				
06.P45.E.01.B.010	POSTO PRINCIPALE IMP. FINO  6 LINEE PLURICANALE	cad	€ 283,00		
06.P45.E.01.B.015	POSTO PRINCIPALE IMP. FINO 12 LINEE PLURICANALE	cad	€ 322,00		
06.P45.E.01.B.020	ALIMENTATORE 220 V 50 HZ PLURICANALE	cad	€ 88,90		
06.P45.E.01.C	APPARECCHI PER IMPIANTI INTERFONICI A ONDE CON- 
VOGLIATE IN FM.				
06.P45.E.01.C.010	APPARECCHIO INTERFONICO A ONDE CONVOGLIATE FM	cad	€ 59,80		
06.P45.E.01.C.015	DISACCOPPIATORE DI CARICHI CAPACITIVI	cad	€ 7,96		
06.P45.F	IMPIANTI TELEFONICI				
06.P45.F.01	APPARECCHI PER IMPIANTI TELEFONICI              
OMOLOGAZIONE SIP				
06.P45.F.01.A	APPARECCHI TELEFONICI DA INTERNO A DISCO O      
A TASTIERA				
06.P45.F.01.A.010	APPARECCHIO TELEFONICO A DISCO COMBINATORE	cad	€ 63,80		
06.P45.F.01.A.015	APPARECCHIO TELEFONICO A TASTIERA	cad	€ 67,30		
06.P45.F.01.A.020	APPARECCHIO TELEFONICO A TASTI LARGHI	cad	€ 122,00		
06.P45.F.01.B	CENTRALINE TELEFONICHE COMPLETE DI DIDPLAY E    
POSTO OPERATORE, CON: SEGRETO DI CONVERSAZIONE, 
CHIAMATE AUTOMATICHE, SCARICATORI				
06.P45.F.01.B.010	CENTRALINA TELEFONICA 3 EST./ 8 INT.	cad	€ 2`132,00		
06.P45.F.01.B.015	CENTRALINA TELEFONICA 3 EST./12 INT.	cad	€ 2`436,00		
06.P45.F.01.B.020	CENTRALINA TELEFONICA 32 ESPANS. 2 EST./ 6 INT.	cad	€ 3`045,00		
06.P45.F.01.B.025	SCHEDA DI ESPANSIONE AGGIUNTIVA	cad	€ 1`218,00		
06.P45.F.01.C	ACCESSORI VARI PER IMPIANTI TELEFONICI				
06.P45.F.01.C.010	SUONERIA SUPPLEMENTARE CON CONDENSATORE	cad	€ 6,13		
06.P45.F.01.C.015	BORCHIA A 4/6 MORSETTI	cad	€ 1,30		
06.P45.F.01.C.020	PRESA UNIFICATA A 3 POLI	cad	€ 0,61		
06.P45.F.01.C.025	SPINA UNIFICATA A 3 POLI	cad	€ 0,61		
06.P45.F.01.C.030	SCATOLA DA INCASSO PER PRESA	cad	€ 0,54		
06.P45.F.01.C.035	CASSETTA DI DISTRIBUZIONE IP-55 10 CP	cad	€ 20,70		
06.P45.F.01.C.040	BOX TELEFONICO DA INTERNO 10 CP	cad	€ 13,50		
06.P45.F.01.C.045	CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE  5/11 CP	cad	€ 3,68		
06.P45.F.01.C.050	CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE 10/15 CP	cad	€ 5,36		
06.P45.F.01.C.055	CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE 20/30 CP	cad	€ 6,36		
06.P45.F.01.C.060	CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO  5/11 CP	cad	€ 4,52		
06.P45.F.01.C.065	CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO 10/15 CP	cad	€ 5,90		
06.P45.F.01.C.070	CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO 20/30 CP	cad	€ 8,04		
06.P45.F.01.C.075	STRISCE DN A 10 MORSETTI	cad	€ 1,07		
06.P45.F.01.C.080	STRISCE DN A 22 MORSETTI	cad	€ 2,76		
06.P45.F.01.C.085	STRISCE VITE/VITE KR A 40 MORSETTI	cad	€ 14,10		
06.P45.F.01.C.090	PRESA UNIFICATA STANDARD USA	cad	€ 2,60		
06.P45.G	OROLOGI ELETTRICI				
06.P45.G.01	OROLOGI ELETTRICI A LANCETTE O PALETTE PER      
IMPIANTI CON OROLOGIO SEGNALATORE O PILOTA,     
E PER IMPIANTI AD INSERIMENTO DIRETTO.				
06.P45.G.01.A	OROLOGI ELETTRICI PRINCIPALI CON FUNZIONE DI    
SEGNALATORE O DI PILOTA.                        
ALIMENTAZIONE 220 V 50 Hz, CON BATTERIA A BORDO 
PER RISERVA DI FUNZIONAMENTO. BASE DEL TEMPO    
A QUARZO. VISORE A 16 CARATTERI ALFANUMERICI.   
OROLOGIO SEGNALATORE CON CIRCUITI PROGRAMMABILI 
SU BASE ANNUA.				
06.P45.G.01.A.010	OROLOGIO PILOTA MODULO RACK 19"	cad	€ 781,00		
06.P45.G.01.A.015	OROLOGIO PILOTA E SEGNALATORE 6 CIRC. RACK 19"	cad	€ 1`394,00		
06.P45.G.01.A.020	OROLOGIO SEGNALATORE 2 CIRCUITI	cad	€ 661,00		
06.P45.G.01.B	OROLOGI ELETTRICI SECONDARI A LANCETTE O PALETTE
DI TIPO ANALOGICO O A CRISTALLI LIQUIDI         
CON VETRO DI PROTEZIONE.                        
TIPO RICEVITORE DA OROLOGIO PILOTA A 24 V C.C.  
ALIMENTATI A 220 V CON RISERVA DI CARICA E CON  
MOVIMENTO AL QUARZO				
06.P45.G.01.B.010	OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE DIAMETRO 230 MM	cad	€ 74,20		
06.P45.G.01.B.015	OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE DIAMETRO 300 MM	cad	€ 106,00		
06.P45.G.01.B.020	OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE DIAMETRO 400 MM	cad	€ 123,00		
06.P45.G.01.B.025	OROLOGIO RICEV. LANCETTE DOPPIO QUAD.DIAM.230 MM	cad	€ 199,00		
06.P45.G.01.B.030	OROLOGIO RICEV. LANCETTE DOPPIO QUAD.DIAM.300 MM	cad	€ 232,00		
06.P45.G.01.B.035	OROLOGIO RICEV. LANCETTE DOPPIO QUAD.DIAM.400 MM	cad	€ 265,00		
06.P45.G.01.B.040	OROLOGIO PALETTE ORA/MIN  H=12.5 CM 220 V	cad	€ 232,00		
06.P45.G.01.B.045	OROLOGIO PALETTE ORA/MIN  H=12.5 CM RICEV.	cad	€ 133,00		
06.P45.G.01.B.050	OROLOGIO PALETTE ORA/MIN  H=19   CM 220 V	cad	€ 457,00		
06.P45.G.01.B.055	OROLOGIO PALETTE ORA/MIN  H=19   CM RICEV.	cad	€ 430,00		
06.P45.G.01.B.060	OROLOGIO PALETTE ORA/DATA H=12.5 CM 220 V	cad	€ 523,00		
06.P45.G.01.B.065	OROLOGIO PALETTE ORA/DATA H=12.5 CM RICEV.	cad	€ 463,00		
06.P45.G.01.B.070	OROLOGIO PALETTE ORA/DATA H=19   CM 220 V	cad	€ 694,00		
06.P45.G.01.B.075	OROLOGIO PALETTE ORA/DATA H=19   CM RICEV.	cad	€ 595,00		
06.P45.G.01.B.080	OROLOGIO A CRISTALLI LIQUIDI 220 V	cad	€ 1`421,00		
06.P45.G.01.C	ACCESSORI VARI PER OROLOGI ELETTRICI				
06.P45.G.01.C.010	SINCRONIZZATORE RADIO PER SEGNALE RAI	cad	€ 793,00		
06.P45.G.01.C.015	SCHEDA USCITA SERIALE	cad	€ 463,00		
06.P45.G.01.C.020	GRUPPO RIPETITORE IMPULSI 5/6 AH  ALIM. BATT.	cad	€ 609,00		
06.P45.G.01.C.025	SOSTEGNO A TIGE O A BANDIERA	cad	€ 106,00		
06.P45.G.01.C.030	MODULO ILLUMINAZIONE	cad	€ 82,80		
06.P45.G.01.C.035	GRUPPO RISCALDAMENTO INTERNO	cad	€ 99,60		
06.P45.G.01.C.040	ALIMENTATORE PER ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE	cad	€ 354,00		
06.P45.G.01.C.045	ALIMENTATORE RICEVITORE	cad	€ 59,80		
06.P45.G.01.C.050	BATTERIA STAGNA TAMPONE  63 A  12 V	cad	€ 232,00		
06.P45.G.01.C.055	BATTERIA STAGNA TAMPONE  36 A  12 V	cad	€ 126,00		
06.P45.G.01.C.060	BATTERIA STAGNA TAMPONE  20 A  12 V	cad	€ 113,00		
06.P45.G.01.C.065	BATTERIA STAGNA TAMPONE 5.7 A  12 V	cad	€ 59,80		
06.P45.G.01.C.070	BATTERIA STAGNA TAMPONE 1.8 A  12 V	cad	€ 36,40		
06.P45.H	IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA				
06.P45.H.01	MICROFONI ED ACCESSORI				
06.P45.H.01.A	MICROFONI DINAMICI                              
IMPEDENZA 250 OHM                               
RISPOSTA 100-12000 / 50-16000 / 40-18000 HZ     
SENSIBILITA' 1.5-2.5 MILLIVOLT/PASCAL           
RAPPORTO AVANTI INDIETRO FINO A 22 DB.				
06.P45.H.01.A.010	MICROFONO ONNIDIREZIONALE  250 OHM  100-12000 HZ	cad	€ 54,90		
06.P45.H.01.A.015	MICROFONO DIREZ. DINAMICO  250 OHM   50-16000 HZ	cad	€ 37,80		
06.P45.H.01.A.020	MICROFONO DINAM. CARDIOIDE 250 OHM   50-16000 HZ	cad	€ 79,70		
06.P45.H.01.A.025	MICROFONO DINAM. CARDIOIDE PROFESS.  40-18000 HZ	cad	€ 122,00		
06.P45.H.01.B	ACCESSORI VARI PER MICROFONI				
06.P45.H.01.B.010	SUPPORTO A GIRAFFA REGOLABILE	cad	€ 30,50		
06.P45.H.01.B.015	BASE DA PAVIMENTO CON ASTA 1.70 M	cad	€ 36,60		
06.P45.H.01.B.020	BASE DA TAVOLO IN GHISA	cad	€ 24,40		
06.P45.H.01.B.025	SUPPORTO FLESSIBILE	cad	€ 21,30		
06.P45.H.01.B.030	BASE MICROFONICA PREAMPLIFICATA	cad	€ 122,00		
06.P45.H.01.B.035	TRASFORMATORE SEPARATORE 250/250 OHM	cad	€ 18,40		
06.P45.H.01.B.040	TRASFORMATORE SEPARATORE DI INGRESSO  3500 OHM	cad	€ 23,20		
06.P45.H.01.B.045	TRASFORMATORE DI DISACCOPPIAMENTO  1110 OHM	cad	€ 19,50		
06.P45.H.01.B.050	CONNETTORE VOLANTE PER MICROFONO	cad	€ 3,06		
06.P45.H.02	DIFFUSORI SONORI, PROIETTORI DI SUONO,          
CASSETTE ALTOPARLANTI DA PARETE O DA PLAFONE E  
DA INCASSO, COLONNE SONORE, TROMBE ESPONENZIALI				
06.P45.H.02.A	DIFFUSORI SONORI COSTITUITI DA DUE ALTOPARLANTI 
PER BASSI ED ACUTI CON FILTRO CROSSOVER         
IN MOBILE DI RESINA SEMIESPANSA				
06.P45.H.02.A.010	DIFFUSORE SONORO 20 W SENZA TRASLATORE	cad	€ 79,70		
06.P45.H.02.A.015	DIFFUSORE SONORO 20 W   CON TRASLATORE	cad	€ 91,20		
06.P45.H.02.B	PROIETTORI DI SUONO                             
DOTATI DI ALTOPARLANTE A CONO TROPICALIZZATO    
CON STAFFA METALLICA PER FISSAGGIO CON O SENZA  
TRASFORMATORE DI LINEA				
06.P45.H.02.B.010	PROIETTORE DI SUONO  6 W	cad	€ 37,20		
06.P45.H.02.B.015	PROIETTORE DI SUONO  6 W CON TRASFORMATORE LINEA	cad	€ 51,80		
06.P45.H.02.B.020	PROIETTORE DI SUONO 20 W	cad	€ 60,90		
06.P45.H.02.B.025	PROIETTORE DI SUONO 20 W CON TRASFORMATORE LINEA	cad	€ 79,70		
06.P45.H.02.C	CASSETTE CON ALTOPARLANTI                       
IN MATERIALE PLASTICO O IN LEGNO                
DI DIVERSA POTENZA ED INSTALLAZIONE				
06.P45.H.02.C.010	ALTOPARLANTE PLASTICO 4/6 W DIAMETRO 20 CM	cad	€ 24,40		
06.P45.H.02.C.015	ALTOPARLANTE PLASTICO 4/5 W ELLITTICO 15 X 10 CM	cad	€ 18,40		
06.P45.H.02.C.020	ALTOPARLANTE PLASTICO 6 W BANDIERA BILAT. 16 CM	cad	€ 25,60		
06.P45.H.02.C.025	ALTOPARLANTE PLASTICO 6 W A COLONNINA 35 X 8 CM	cad	€ 28,70		
06.P45.H.02.C.030	ALTOPARLANTE IN LEGNO 2 W DIAMETRO 13 CM	cad	€ 45,70		
06.P45.H.02.C.035	ALTOPARLANTE IN LEGNO 4 W DIAMETRO 17 CM	cad	€ 52,40		
06.P45.H.02.D	ALTOPARLANTI DA PLAFONE E DA INCASSO            
DI FORMA CIRCOLARE, RETTANGOLARE O QUADRATA,    
DI DIVERSE DIMENSIONI E POTENZA				
06.P45.H.02.D.010	ALTOPARLANTE A PLAFONE 4/6 W DIAMETRO 20 CM	cad	€ 23,20		
06.P45.H.02.D.015	ALTOPARLANTE A PLAFONE 4/6 W QUADRATO LATO 20 CM	cad	€ 23,80		
06.P45.H.02.D.020	ALTOPARLANTE A PLAFONE 4/6 W QUADR. C/TRASLATORE	cad	€ 38,10		
06.P45.H.02.D.025	ALTOPARLANTE A PLAFONE 1.5 W RETTANGOLARE	cad	€ 24,40		
06.P45.H.02.D.030	ALTOPARLANTE A PLAFONE 1.5 W RETT. CONTR. VOLUME	cad	€ 52,70		
06.P45.H.02.D.035	ALTOPARLANTE A PLAFONE 1.5 W RETT. TAST. 5 PROG.	cad	€ 63,80		
06.P45.H.02.E	COLONNE SONORE IN METALLO ED IN LEGNO           
CON O SENZA TRASLATORE                          
ANGOLO DI IRRAADIAMENTO:                        
   120-140 GRADI IN ORIZZONTALE                 
     18-40 GRADI IN VERTICALE				
06.P45.H.02.E.010	COL. SONORA MET. 3 ALTOP.  12/6/3 W	cad	€ 60,90		
06.P45.H.02.E.015	COL. SONORA MET. 3 ALTOP.  12/6/3 W C/TRASLATORE	cad	€ 73,00		
06.P45.H.02.E.020	COL. SONORA MET. 8 ALTOP. 24/12/6 W	cad	€ 147,00		
06.P45.H.02.E.025	COL. SONORA MET. 8 ALTOP. 24/12/6 W C/TRASLATORE	cad	€ 177,00		
06.P45.H.02.E.030	COL. SONORA LEG. 2 ALTOP.   8/4/2 W C/TRASLATORE	cad	€ 67,30		
06.P45.H.02.E.035	COL. SONORA LEG. 4 ALTOP. 130-19000 HZ	cad	€ 213,00		
06.P45.H.02.E.040	COL. SONORA LEG. 4 ALTOP. 130-19000 HZ C/TRASF.	cad	€ 244,00		
06.P45.H.02.F	TROMBE ESPONENZIALI IN MOPLEN INFRANGIBILI      
DOTATE DI UNITA' MAGNETODINAMICA CORREDATA DI   
ORGANO DI STAFFAGGIO                            
IMPEDENZA 16 OHM                                
RISPOSTA IN FREQUENZA 300-9000 HZ               
RETTANGOLARE CON ANGOLI DI IRRADIAMENTO:        
 120 GRADI (ORIZZONTALE) E 60 GRADI (VERTICALE) 
CIRCOLARE CON ANGOLO DI IRRADIAMENTO 100 GRADI				
06.P45.H.02.F.010	TROMBA ESPONENZIALE 10/15 W RETTANGOLARE	cad	€ 49,40		
06.P45.H.02.F.015	TROMBA ESPONENZIALE 10/15 W RETTANG. C/TRASFORM.	cad	€ 63,20		
06.P45.H.02.F.020	TROMBA ESPONENZIALE 10/15 W CIRCOLARE	cad	€ 48,80		
06.P45.H.03	AMPLIFICATORI INGRESSO DIN PENTAPOLARE          
CON REGOLATORE DI LIVELLO PER BASE AMPLIFICATA  
USCITA ALTOPARLANTI IMPEDENZA 4/8/16 OHM        
RISPOSTA IN FREQUENZA 40-20000 HZ               
INGRESSI MICROFONICI INDIPENDENTI CON COMANDI   
FRONTALI DI LIVELLO, PREDISPOSTI PER INSERZIONE 
TRASLATORE DI LINEA. INGRESSO PER REGISTRATORE  
IN/OUT, USCITA PER UNITA' DI POTENZA.           
MORSETTIERA PER PRECEDENZA PRESE MICROFONI SU   
INGRESSI AUX. PREDISPOSTO PER SCHEDA "DIN-DON". 
LED OVERLOAD.				
06.P45.H.03.A	AMPLIFICATORI INGRESSO DIN PENTAPOLARE CON      
REGOLATORE DI LIVELLO.                          
MANOPOLE FRONTALI CON INDICE MOBILE PER LA      
MEMORIZZAZIONE DELLE REGOLAZIONI                
CONTROLLI DI VOLUME E TONO				
06.P45.H.03.A.010	AMPLIFICATORE  20 W	cad	€ 177,00		
06.P45.H.03.A.015	AMPLIFICATORE  30 W	cad	€ 226,00		
06.P45.H.03.A.020	AMPLIFICATORE  60 W	cad	€ 427,00		
06.P45.H.03.A.025	AMPLIFICATORE 120 W	cad	€ 464,00		
06.P45.H.04	UNITA' DI POTENZA: BOOSTER CON INGRESSO DI LINEA
CON PRESA DIN E CONTROLLO DI LIVELLO            
USCITA CON PRESA DIN PENTAPOLARE                
CONTROLLI PER TONI ALTI E BASSI E VOLUME        
INGRESSI PER LINEA E BASE PREAMPLIFICATA        
USCITE BOOSTER-MONITOR                          
USCITE ALTOPARLANTI 14/8/16 OHM                 
RISPOSTA IN FREQUENZA 40-17000 HZ				
06.P45.H.04.A	UNITA' DI POTENZA                               
CONTROLLI SUL RETRO PER 2 VOLUMI, TONI ALTI E   
BASSI				
06.P45.H.04.A.010	UNITA' DI POTENZA  60 W	cad	€ 384,00		
06.P45.H.04.A.015	UNITA' DI POTENZA 120 W	cad	€ 485,00		
06.P45.H.04.A.020	UNITA' DI POTENZA 200 W	cad	€ 560,00		
06.P45.H.05	MISCELATORE IN CARPENTERIA METALLICA SCHERMANTE 
COMANDI FRONTALI, PRESE PER CONNESS. POSTERIORI 
INGRESSI MICROFONICI, INGRESSI AUX SELEZIONABILI
FONO MAGNETICO, FONO CERAMICO, REGISTRATORI,    
AUX GENERICO                                    
INGRESSO MISCELATO PER GENERATORE "DIN-DON"     
PRESA PER COMANDO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO A 
PRECEDENZA VOCE/MUSICA, PRESA MIC-BUS           
DOPPI CONTROLLI DI TONO PER BASSI ED ACUTI      
RISPOSTA 20-20000 HZ +/- 2 DB				
06.P45.H.05.A	MISCELATORE INSERIBILE IN RACK 19"              
4 INGRESSI MICROFONICI                          
5 INGRESSI AUX                                  
2 REGISTRATORI				
06.P45.H.05.A.010	MISCELATORE	cad	€ 305,00		
06.P45.H.06	CONTENITORI A RACK				
06.P45.H.06.A	CONTENITORI A RACK PER CENTRALINO				
06.P45.H.06.A.010	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO  6 UNITA'	cad	€ 112,00		
06.P45.H.06.A.015	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO  8 UNITA'	cad	€ 122,00		
06.P45.H.06.A.020	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 10 UNITA'	cad	€ 128,00		
06.P45.H.06.A.025	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 12 UNITA'	cad	€ 147,00		
06.P45.H.06.A.030	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 16 UNITA'	cad	€ 163,00		
06.P45.H.06.A.035	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 20 UNITA'	cad	€ 176,00		
06.P45.H.06.A.040	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 24 UNITA'	cad	€ 200,00		
06.P45.H.06.A.045	CONTENITORE A RACK PER CENTRALINO 28 UNITA'	cad	€ 223,00		
06.P45.H.06.B	AMPLIFICATORI CON INGRESSI MICROFONICI ED AUX,  
BOOSTER, EQUALIZZATORE, RICEVITORE,             
- ACCENSIONE E PROTEZIONE GENERALE E MONITOR CON
 ALTOPARLANTE, STRUMENTO DI MISURA, COMMUTATORE 
 TRASLATORE DI LINEA, VOLUME                    
MISCELATORE, FILODIFFUSIONE, LETTORE DI CASSETTE
REGISTRATORE DI CASSETTE, SINTONIZZATORE CON    
RICERCA AUTOMATICA DELLA FREQUENZA, PRESELEZIONE
DI CANALE.				
06.P45.H.06.B.010	AMPLIFICATORE  20 W INGRESSI 1 MIC 1 AUX	cad	€ 177,00		
06.P45.H.06.B.015	AMPLIFICATORE  30 W INGRESSI 3 MIC 2 AUX	cad	€ 244,00		
06.P45.H.06.B.020	AMPLIFICATORE  60 W INGRESSI 5 MIC 2 AUX	cad	€ 427,00		
06.P45.H.06.B.025	AMPLIFICATORE 120 W INGRESSI 5 MIC 2 AUX SELEZ.	cad	€ 457,00		
06.P45.H.06.B.030	BOOSTER DI POTENZA 120 W	cad	€ 396,00		
06.P45.H.06.B.035	EQUALIZZATORE  20-20000 HZ +/- 2 DB C/TRASLATORI	cad	€ 295,00		
06.P45.H.06.B.040	RICEVITORE FM	cad	€ 186,00		
06.P45.H.06.B.045	RICEVITORE PER RADIOMICROFONI HF	cad	€ 200,00		
06.P45.H.06.B.050	RICEVITORE PER RADIOMICROFONI VHF	cad	€ 297,00		
06.P45.H.06.B.055	ACCENSIONE E PROTEZIONE GENERALE E MONITOR	cad	€ 186,00		
06.P45.H.06.B.060	CASSETTO SU GUIDE C/GIRADISCHI 2 VELOCITA'	cad	€ 216,00		
06.P45.H.06.B.065	MISCELATORE PREAMPL. INGRESSI 4 MIC 5 AUX SELEZ.	cad	€ 313,00		
06.P45.H.06.B.070	FILODIFF. 5 CANALI SIMULTANEI 6 USCITE RICEZ. AM	cad	€ 347,00		
06.P45.H.06.B.075	LETTORE AUTOREVERSE DI CASSETTE 4.75 CM/S	cad	€ 262,00		
06.P45.H.06.B.080	REGISTRATORE DI CASSETTE A DUE MECCANICHE	cad	€ 558,00		
06.P45.H.06.B.085	SINTONIZZATORE AM/FM DIGITALE RICERCA AUT. FREQ.	cad	€ 275,00		
06.P45.H.07	ACCESSORI PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA				
06.P45.H.07.A	ACCESSORI PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA     
CAVO, PRESA, TRASFORMATORE, CONNETTORE          
NASTRO E CASSETTA AUDIO, DISCHI				
06.P45.H.07.A.010	CAVO SCHERMATO MICROFONICO	ml	€ 1,46		
06.P45.H.07.A.015	CAVO ATTENUATO USCITA AUX INGRESSO MIC	ml	€ 12,80		
06.P45.H.07.A.020	PRESA MICROFONICA	cad	€ 12,20		
06.P45.H.07.A.025	TRASF. SEPAR. ALTA/BASSA IMPED. (250/45000 OHM)	cad	€ 30,50		
06.P45.H.07.A.030	TRASFORMATORE SEPARATORE 250/250 OHM	cad	€ 18,40		
06.P45.H.07.A.035	TRASF. DISACCOPP. PRIM.1110 OHM SEC.500/600 OHM	cad	€ 19,50		
06.P45.H.07.A.040	CONNETTORE BNC	cad	€ 3,68		
06.P45.H.07.A.045	CONNETTORE PL	cad	€ 2,45		
06.P45.H.07.A.050	CONNETTORE PL/BNC	cad	€ 7,28		
06.P45.H.07.A.055	NASTRO AUDIO 18 CM	cad	€ 12,80		
06.P45.H.07.A.060	CASSETTA AUDIO 30'	cad	€ 2,45		
06.P45.H.07.A.065	CASSETTA AUDIO 60'	cad	€ 3,68		
06.P45.H.07.A.070	CASSETTA AUDIO 90'	cad	€ 5,44		
06.P45.H.07.A.075	DISCHI LASER	cad	€ 15,30		
06.P45.I	IMPIANTI DI ANTENNE TV				
06.P45.I.01	IMPIANTI DI ANTENNE TV				
06.P45.I.01.A	ANTENNE PER RICEZIONE TV DI VARIO TIPO          
COMPLETE DI ACCESSORI DI MONTAGGIO SU TUTTI     
I TIPI DI TETTO				
06.P45.I.01.A.010	ANTENNA LOGARITMICA ACC. ZINCOCROM. ATTACCO PALO	cad	€ 15,90		
06.P45.I.01.A.015	ANTENNA LOGARITMICA ALLUM. ANODIZZ. ATTACCO PALO	cad	€ 18,40		
06.P45.I.01.A.020	ANTENNA LOGARITMICA 5 ELEM. VHF GUAD. 3.5-8 DB	cad	€ 28,70		
06.P45.I.01.A.025	ANTENNA DIRETTIVA LARGA BANDA UHF FINO 90 ELEM.	cad	€ 70,10		
06.P45.I.01.A.030	ANTENNA UHF A PANNELLO	cad	€ 18,40		
06.P45.I.01.B	ACCESSORI PER ANTENNE TV				
06.P45.I.01.B.010	PALO SEMPLICE H = 2.5 M DIAMETRO 32 MM	cad	€ 12,20		
06.P45.I.01.B.015	PALO COMPOSTO H = 5   M DIAMETRO 32 MM X 2	cad	€ 17,10		
06.P45.I.01.B.020	PALO COMPOSTO H = 7.5 M DIAMETRO 25-40 MM	cad	€ 32,40		
06.P45.I.01.B.025	RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO	cad	€ 6,13		
06.P45.I.01.B.030	ACCOPPIATORE 2 INGR. 1 USCITA 75 OHM ATTEN. 4 DB	cad	€ 7,96		
06.P45.I.01.B.035	ZANCA PER PALO UNIVERSALE	cad	€ 2,45		
06.P45.I.01.B.040	ZANCA PER PALO DA CAMINO	cad	€ 6,43		
06.P45.I.01.B.045	ZANCA PER PALO A MURO	cad	€ 5,44		
06.P45.I.01.B.050	ANGOLARE SALVASPIGOLI	cad	€ 0,31		
06.P45.I.01.B.055	BASE PER PALI TELESCOPICI	cad	€ 8,19		
06.P45.I.01.B.060	MENSOLA DA MURARE FINO 800 MM	cad	€ 24,40		
06.P45.I.02	CENTRALINI E MODULI AMPLIFICATORI DI POTENZA    
COMPLETI DI ACCESSORI				
06.P45.I.02.A	CENTRALINI A LARGA BANDA COMPLETAMENTE SCHERMATI
CON COMPONENTI S.M.D.                           
5 INGRESSI, CONTENITORE IN METALLO PRESSOFUSO   
INGRESSI ED USCITA CON CONNETTORI COASSIALI     
ALIMENTAZIONE 220 V. CIRCUITO AUTOMATICO DI     
PROTEZIONE CONTRO I CORTOCIRCUITI.              
FISSAGGIO A PARETE, TELEALIMENTAZIONE SU OGNI   
INGRESSO, ATTENUATORE DA 0 A 20 DB PER OGNI     
INGRESSO, UNA SOLA USCITA MISCELATA             
CORRENTE DI TELEALIMENTAZIONE FINO A 50 MA      
USCITA FINO A 119 DB				
06.P45.I.02.A.010	CENTRALINO A LARGA BANDA	cad	€ 184,00		
06.P45.I.02.B	MODULI AMPLIFICATORI DI POTENZA A LARGA BANDA   
PER AMPLIFICARE IL SEGNALE AUTOMISCELATO IN     
USCITA. 1 INGRESSO RF+DC, 1 INGRESSO DC         
R.O.S. MINORE DI 2                              
2 USCITE INDIPENDENTI                           
SUPPORTO MODULARE, 1 PONTICELLO, 2 GANCI DI     
RITENUTA GN80, 2 SPINE                          
2 ATTENUATORI VARIABILI DA 0 A 20 DB            
GUADAGNO FINO A 26 DB, CONSUMO 500 MA,          
BANDA PASSANTE 470-862 MHZ				
06.P45.I.02.B.010	MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA A LARGA BANDA	cad	€ 147,00		
06.P45.I.02.C	ACCESSORI VARI, TRA CUI:                        
- DISACCOPPIATORE PER PASSAGGIO DI SEGNALE RF SU
 LINEA 75 OHM, BLOCCO DELLA CORRENTE CONTINUA   
- SPINA CON CARICO 75 OHM ISOLATO, CHIUDE LINEE 
 RF SU 75 OHM ANCHE CON CORRENTI CONTINUE       
- FILTRI ATTIVI ALIMENTATI 12 V, DISLIVELLO TRA 
 PORTANTE VIDEO E PORTANTE COLORE MINORE 1 DB   
 DUE CONNETTORI IN USCITA PER AUTOMISCELAZIONE  
- FINALI AMPLIFICAZIONE SEPARATA 2+3 TRANSISTORI
 CON ATTENUATORI VARIABILI DA 0 A 20 DB         
- CONVERTITORI CON 2 CONN. USCITA PER AUTOMISC.				
06.P45.I.02.C.010	DISACCOPPIATORE LINEA 75 OHM PER SEGNALE RF	cad	€ 3,68		
06.P45.I.02.C.015	SPINA CON CARICO 75 OHM ISOLATO	cad	€ 2,45		
06.P45.I.02.C.020	PONTICELLO USCITE PER TRASFERIMENTO RF+CONTINUA	cad	€ 6,13		
06.P45.I.02.C.025	SUPPORTO MODULARE PER FISSAGGIO MODULI	cad	€ 1,84		
06.P45.I.02.C.030	GANCIO DI RITENUTA PER BLOCCAGGIO CONNETTORI	cad	€ 0,15		
06.P45.I.02.C.035	MORSETTIERA DI PRESA A TERRA	cad	€ 4,90		
06.P45.I.02.C.040	SPINA DI COLLEGAMENTO MODULI	cad	€ 3,68		
06.P45.I.02.C.045	FILTRO ATTIVO DI CANALE, ALIMENTAZIONE 12 V	cad	€ 46,40		
06.P45.I.02.C.050	CONVERTITORE, ALIMENTAZIONE 12 V	cad	€ 171,00		
06.P45.I.02.C.055	FINALE LARGA BANDA VHF-UHF AMPLIFICAZ. SEPARATA	cad	€ 67,30		
06.P45.I.02.C.060	MODULO ALIMENTATORE STABILIZ. USCITA FINO 100 MA	cad	€ 58,60		
06.P45.I.03	AMPLIFICATORI PER ANTENNE TV ED ACCESSORI				
06.P45.I.03.A	AMPLIFICATORI PER ANTENNE TV                    
UNICA USCITA MISCELATA                          
R.O.S. MINORE DI 2                              
MORSETTI SCHERMATI                              
GUADAGNO DA 0 A 20 DB                           
ALIMENTABILI VIA CAVO                           
AMPLIFICAZIONI VHF/UHF SEPARATE                 
- MULTINGRESSI AUTOALIM. CON FISSAGGIO A PARETE,
 PRESA SUPPLEMENTARE DI CORRENTE CONTINUA 12 V				
06.P45.I.03.A.010	MIX AMPL.LARGA BANDA DA PALO, 203 GRUPPI ANTENNE	cad	€ 36,60		
06.P45.I.03.A.015	AMPLIFICATORE MULTINGRESSI DA PALO CON ATTEN.	cad	€ 58,10		
06.P45.I.03.A.020	AMPL.LARGA BANDA TV DA INTERNO AUTOALIM. 1 INGR.	cad	€ 49,40		
06.P45.I.03.A.025	MULTINGRESSI A LARGA BANDA AUTOALIMENTATO	cad	€ 67,30		
06.P45.I.03.B	ACCESSORI PER AMPLIFICATORI PER ANTENNE TV      
- CONVERTITORI MISCELATORI DA PALO PER QUALSIASI
 CANALE DA MISCELARE CON SEGNALI DI UN IMPIANTO 
 ESISTENTE, CON FILTRO PASSACANALE SELETTIVO IN 
 INGRESSO. 1 INGRESSO RF, 1 INGRESSO IMPIANTO   
 ESISTENTE, UNICA USCITA MISCELATA CONVERTITA A 
 97 DB(MICROVOLT). ASSORBIMENTO 10 MA, R.O.S.   
 MINORE DI 2, GUADAGNO 8 DB.                    
MISCELATORE, DEMISCELATORE, CASSETTE, PRESE,    
SPINE, ALTRI ACCESSORI.				
06.P45.I.03.B.010	CONVERTITORE MISCELATORE DA PALO	cad	€ 38,40		
06.P45.I.03.B.015	PARTITORE IBRIDO	cad	€ 8,88		
06.P45.I.03.B.020	DEVIATORE	cad	€ 9,80		
06.P45.I.03.B.025	DEMISCELATORE	cad	€ 4,59		
06.P45.I.03.B.030	MISCELATORE	cad	€ 16,50		
06.P45.I.03.B.035	CASSETTA DI DERIVAZIONE 1 USCITA DERIVATA	cad	€ 5,21		
06.P45.I.03.B.040	CASSETTA DI DERIVAZIONE 2 USCITE DERIVATE	cad	€ 6,20		
06.P45.I.03.B.045	CASSETTA DI DERIVAZIONE 3 USCITE DERIVATE	cad	€ 9,27		
06.P45.I.03.B.050	CASSETTA DI DERIVAZIONE 4 USCITE DERIVATE	cad	€ 9,88		
06.P45.I.03.B.055	PRESA DA INCASSO 75 OHM	cad	€ 3,68		
06.P45.I.03.B.060	PRESA DA INCASSO ATTENUATA 20 DB	cad	€ 6,36		
06.P45.I.03.B.065	DEMISCELATORE VHF/UHF	cad	€ 6,13		
06.P45.I.03.B.070	SPINA PER CAVO COASSIALE	cad	€ 0,92		
06.P45.L	IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS				
06.P45.L.01	IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI TIPO CONVENZIONALE 
A ZONE DI RIVELAZIONE                           
CENTRALI A MICROPROCESSORE                      
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO 15-30 V IN CORRENTE   
CONTINUA				
06.P45.L.01.A	RIVELATORI OTTICI, IONIZZANTI E TERMICI PER LA  
RIVELAZIONE DI FUMO CONVENZIONALE				
06.P45.L.01.A.010	RIVELATORE DI FUMO A CAMERA DI IONIZZAZIONE	cad	€ 79,70		
06.P45.L.01.A.015	RIVELATORE TERMICO DI MASSIMA 58/82 GRADI	cad	€ 46,40		
06.P45.L.01.A.020	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO 58/82 GRADI	cad	€ 50,50		
06.P45.L.01.A.025	RIVELATORE OTTICO DI FUMO	cad	€ 84,30		
06.P45.L.01.B	COMPONENTI INDIVIDUALI PER SISTEMA CONVENZIONALE
SENSORI, ZOCCOLI E BASI PER RIVELATORI DI TIPO  
CONVENZIONALE				
06.P45.L.01.B.010	SENSORE DI FUMO A CAMERA DI IONIZZAZIONE	cad	€ 64,40		
06.P45.L.01.B.015	SENSORE TERMICO DI MASSIMA 58/82 GRADI	cad	€ 30,80		
06.P45.L.01.B.020	SENSORE TERMOVELOCIMETRICO 58/82 GRADI	cad	€ 35,10		
06.P45.L.01.B.025	SENSORE OTTICO DI FUMO	cad	€ 68,40		
06.P45.L.01.B.030	ZOCCOLO DI MONTAGGIO STANDARD RESISTENZA 680 OHM	cad	€ 13,50		
06.P45.L.01.B.035	BASE DI ADATTAMENTO	cad	€ 2,14		
06.P45.L.01.B.040	BASE CON RELE' ALLARME E GUASTO	cad	€ 98,10		
06.P45.L.01.C	CENTRALI A MICROPROCESSORE PER RILEVAZIONE FUMI 
DI TIPO CONVENZIONALE                           
ALIMENTAZIONE 12/24 V IN C.A.                   
DISPLAY PER SEGNALAZIONE ZONA DI ALLARME        
CONTROLLO MANCANZA RETE, OROLOGIO PROGRAMMATORE 
ALIMENTATORI CON CORRENTI DI 5/10/15 A				
06.P45.L.01.C.010	CENTRALE A 2 ZONE	cad	€ 1`401,00		
06.P45.L.01.C.015	CENTRALE A 4 ZONE	cad	€ 1`485,00		
06.P45.L.01.C.020	CENTRALE A 8 ZONE	cad	€ 1`596,00		
06.P45.L.02	IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI DI TIPO ANALOGICO  
CON CONSULTAZIONE AUTOMATICA DI OGNI SINGOLO    
SENSORE, AUTODIAGNOSTICA                        
TRASMISSIONE CON SINGOLA COPPIA DI FILI				
06.P45.L.02.A	RIVELATORI OTTICI, TERMICI E IONIZZATI          
AD INDIRIZZO ANALOGICO                          
REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA'                  
AUTOTEST DI VERIFICA				
06.P45.L.02.A.010	RIVELATORE ANALOGICO A CAMERA DI IONIZZAZIONE	cad	€ 173,00		
06.P45.L.02.A.015	RIVELATORE ANALOGICO TERMICO DI MASSIMA	cad	€ 138,00		
06.P45.L.02.A.020	RIVELATORE ANALOGICO OTTICO DI FUMO	cad	€ 181,00		
06.P45.L.02.B	SENSORI, ZOCCOLI, BASI, UNITA' DI INTERFACCIA   
PER SISTEMI DI RIVELAZIONE FUMI ANALOGICI				
06.P45.L.02.B.010	SENSORE ANALOGICO DI FUMO CAMERA DI IONIZZAZIONE	cad	€ 73,00		
06.P45.L.02.B.015	SENSORE ANALOGICO TERMICO	cad	€ 37,80		
06.P45.L.02.B.020	SENSORE ANALOGICO OTTICO DI FUMO	cad	€ 81,20		
06.P45.L.02.B.025	ZOCCOLO MONTAGGIO STANDARD CON MODULO ANALOGICO	cad	€ 91,20		
06.P45.L.02.B.030	UNITA' INTERFACCIA AD INDIRIZZO	cad	€ 118,00		
06.P45.L.02.B.035	SERIE NUMERI ADESIVI 1-199 IDENTIFIC. SENSORE	cad	€ 11,00		
06.P45.L.02.B.040	UNITA' RELE' INDIRIZZABILE	cad	€ 151,00		
06.P45.L.02.C	CENTRALI A MICROPROCESSORE AD INDIRIZZP         
DISPLAY NUMERICO A SETTE SEGMENTI               
1-4 LINEE DI COLLEGAMENTO                       
199 DISPOSITIVI COLLEGABILI OGNI LINEA          
SCHEDA DI COMUNICAZIONE DATI                    
PREDISPOSIZIONE PER STAMPANTE                   
SEGNALAZIONE DI PREALLARME, ALLARME,            
SERVICE PER MANUTENZIONE E PULIZIA DEL SENSORE				
06.P45.L.02.C.010	CENTRALE ANALOGICA A UNA LINEA	cad	€ 4`293,00		
06.P45.L.02.C.015	CENTRALE ANALOGICA A QUATTRO LINEE	cad	€ 7`674,00		
06.P45.L.03	IMPIANTI DI RIVELAZIONE GAS				
06.P45.L.03.A	RIVELATORI DI GAS ESPLOSIVI (METANO, ETANO,     
PROPANO, BUTANO, ETC.)                          
COMPLETI DI CENTRALINA CON DISPOSITIVO DI       
ANALISI E SIRENA RESETTABILE                    
CAMPO DI TEMPERATURA DA 20 A 40 GRADI           
CAMPO DI PRESSIONE DA 920 A 1080 MILLIBAR       
CORRENTE DI RISCALDAMENTO 0,14 A				
06.P45.L.03.A.010	RIVELATORE PRESENZA GAS	cad	€ 1`188,00		
06.P45.L.04	ACCESSORI VARI                                  
PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS				
06.P45.L.04.A	ACCESSORI VARI				
06.P45.L.04.A.010	STAMPANTE INTEGRALE 24 CARATTERI	cad	€ 1`158,00		
06.P45.L.04.A.015	SIRENA 24 V IN CORRENTE CONTINUA	cad	€ 30,50		
06.P45.L.04.A.020	PULSANTE MANUALE A ROTTURA DI VETRO	cad	€ 12,80		
06.P45.L.04.A.025	PULSANTE A ROTTURA DI VETRO AD INDIRIZZO	cad	€ 131,00		
06.P45.L.04.A.030	RIPETITORE OTTICO DI ALLARME	cad	€ 14,10		
06.P45.L.04.A.035	PANNELLO LUMINOSO CON CRITTOGRAMMA	cad	€ 78,90		
06.P45.M	IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE				
06.P45.M.01	CENTRALI DI ALLARME PER IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE				
06.P45.M.01.A	CENTRALI DI CONTROLLO E COMANDO                 
COMPOSTA DA 3 ZONE (DI CUI UNA PER IL CONTROLLO 
DELL'IMPIANTO).                                 
DOTATA DI PROTEZIONE ANTISRADICAMENTO E DI      
MICROSWITCH CONTRO L'APERTURA                   
COMANDATA DA CHIAVE ELETTRONICA                 
ESCLUSA BATTERIA				
06.P45.M.01.A.010	CENTRALE DI CONTROLLO E COMANDO A 3 ZONE	cad	€ 131,00		
06.P45.M.01.B	CENTRALI DI CONTROLLO E COMANDO A MODULI        
DA 1 A 16 MODULI                                
ULTERIORE MODULO PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO 
DOTATA DI CHIAVE ELETTRONICA                    
COMPLETA DI ALIMENTATORE 12 V, 2-6 A            
PREDISPOSTA PER IL COLLEGAMENTO CON INSERITORI  
ESTERNI AUTOMATICI O MANUALI                    
ESCLUSI MODULI E BATTERIA				
06.P45.M.01.B.010	CENTRALE A MODULI	cad	€ 265,00		
06.P45.M.01.B.015	CENTRALE A MODULI PROTEZ. INTEGR. ANTISABOTAGGIO	cad	€ 333,00		
06.P45.M.01.B.020	CENTRALE A MODULI PROTEZ. ANTINCENDIO	cad	€ 265,00		
06.P45.M.01.B.025	CENTRALE A MODULI A 16 ZONE	cad	€ 369,00		
06.P45.M.01.B.030	CENTRALE A MODULI A 16 ZONE PROTEZ. ANTINCENDIO	cad	€ 369,00		
06.P45.M.01.C	MODULI PER CENTRALI DI CONTROLLO E COMANDO				
06.P45.M.01.C.010	MODULO BILANCIATO/ISTANTANEO	cad	€ 19,50		
06.P45.M.01.C.015	MODULO BILANCIATO/TEMPORIZZATO	cad	€ 23,20		
06.P45.M.02	BATTERIE ED ALIMENTATORI				
06.P45.M.02.A	BATTERIE AL PIOMBO SIGILLATO                    
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 12 V				
06.P45.M.02.A.010	BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V   1.2 AH	cad	€ 17,70		
06.P45.M.02.A.015	BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V   1.9 AH	cad	€ 16,20		
06.P45.M.02.A.020	BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V   6   AH	cad	€ 20,20		
06.P45.M.02.A.025	BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V  24   AH	cad	€ 53,70		
06.P45.M.02.B	ALIMENTATORI SUPPLEMENTARI DA ESTERNO           
AUTOPROTETTI CONTRO I CORTOCIRCUITI             
CONTENUTI IN BOX AUTOPROTETTI CONTRO L'APERTURA 
SEGNALAZIONI OTTICHE: PRESENZA TENSIONE DI RETE,
BATTERIA SCARICA                                
CORRENTE DISPONIBILE VERSO I CARICHI ESTERNI    
MINORE O UGUALE AD 1 A				
06.P45.M.02.B.010	ALIMENTATORE DA ESTERNO AUTOPROTETTO	cad	€ 108,00		
06.P45.M.03	ACCESSORI VARI E COMPONENTI                     
PER IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE				
06.P45.M.03.A	CODICE ELETTRONICO IN CONTENITORE AUTOPROTETTO  
CON TASTIERA DI COMANDO, SET DI CHIAVI OHMICHE, 
CIRCUITO DI TEMPORIZZAZIONE				
06.P45.M.03.A.010	INVERTITORE REMOTO A CHIAVE ELETTRONICA	cad	€ 9,11		
06.P45.M.03.A.015	SCHEDA DI COMMUTAZIONE A CHIAVE ELETTRONICA	cad	€ 33,50		
06.P45.M.03.A.020	GRUPPO DI 5 CHIAVI ELETTRONICHE	cad	€ 15,90		
06.P45.M.03.A.025	CODICE ELETTRON. COMPLETO IN CONTEN. AUTOPROTET.	cad	€ 147,00		
06.P45.M.03.A.030	TECA DI CONTENIMENTO PER CHIAVI	cad	€ 50,00		
06.P45.M.03.B	CONTATTI MAGNETICI				
06.P45.M.03.B.010	CONTATTO MAGNETICO 64 MM	cad	€ 6,13		
06.P45.M.03.B.015	CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO	cad	€ 6,13		
06.P45.M.03.B.020	CONTATTO A VIBRAZIONE	cad	€ 8,88		
06.P45.M.03.B.025	CONTATTO PER PROTEZIONE SARACINESCHE/TAPPARELLE	cad	€ 10,10		
06.P45.M.03.B.030	CONTATTO MAGNETICO SICUR. BILANC. DOPPIO FLUSSO	cad	€ 36,90		
06.P45.M.03.C	MICROFONI SELETTIVI E SENSORI A VIBRAZIONE				
06.P45.M.03.C.010	MICROFONO SELETTIVO AUTOPROT. CON PIASTRA LAVORO	cad	€ 118,00		
06.P45.M.03.C.015	PIASTRA AGGIUNTIVA LAVORO/RIPOSO INSTALL. MOBILE	cad	€ 4,90		
06.P45.M.03.C.020	RIVELATORE ROTTURA VETRO RAGGIO AZIONE MAX 1.5 M	cad	€ 20,20		
06.P45.M.03.D	RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO				
06.P45.M.03.D.010	RIVELATORE RAGGI INFRAROSSI PASSIVI PORTATA 10 M	cad	€ 53,70		
06.P45.M.03.D.015	RIVELATORE RAGGI INFRAROSSI PASSIVI PORTATA 20 M	cad	€ 84,30		
06.P45.M.03.D.020	RIVELATORE BISTATICO MICROONDE CON RICEV./TRASM.	cad	€ 314,00		
06.P45.M.03.D.025	RIVELATORE MICROONDE AREA PROTETTA 25 M	cad	€ 116,00		
06.P45.M.03.E	RIVELATORI VOLUMETRICI DA ESTERNO               
COPPIA DI MICROONDE PER ESTERNO                 
COMPLETA DI TRASFORMATORI				
06.P45.M.03.E.010	COPPIA MICROONDE PORTATA  30 M CON TRASFORMATORI	cad	€ 689,00		
06.P45.M.03.E.015	COPPIA MICROONDE PORTATA  50 M CON TRASFORMATORI	cad	€ 831,00		
06.P45.M.03.E.020	COPPIA MICROONDE PORTATA  80 M CON TRASFORMATORI	cad	€ 972,00		
06.P45.M.03.E.025	COPPIA MICROONDE PORTATA 120 M CON TRASFORMATORI	cad	€ 1`036,00		
06.P45.M.03.E.030	COPPIA MICROONDE PORTATA 200 M CON TRASFORMATORI	cad	€ 1`106,00		
06.P45.M.03.E.035	COPPIA DI PALI DI SOSTEGNO ALTEZZA 1 M	cad	€ 135,00		
06.P45.M.03.F	BARRIERE LASER DA ESTERNO                       
A RAGGI MODULATI SINCRONIZZATI                  
COMPOSTE DA:                                    
- 2 COLONNE                                     
- 2 ALIMENTATORI                                
- 2 BASAMENTI                                   
ALTEZZA DELLE COLONNE, NUMERO DI RESISTENZE PER 
COLONNA, NUMERO DI RESISTENZE PER RAGGIO, NUMERO
DI COPPIE DI RAGGI COME INDICATO.				
06.P45.M.03.F.010	BARR.LASER 1   M 1 COPPIA RAG. 1 R/COL. 2 R/RAG.	cad	€ 503,00		
06.P45.M.03.F.015	BARR.LASER 1.5 M 2 COPPIE RAG. 2 R/COL. 4 R/RAG.	cad	€ 809,00		
06.P45.M.03.F.020	BARR.LASER 2   M 3 COPPIE RAG. 4 R/COL. 6 R/RAG.	cad	€ 1`145,00		
06.P45.M.03.F.025	BARR.LASER 2.5 M 4 COPPIE RAG. 4 R/COL. 8 R/RAG.	cad	€ 1`445,00		
06.P45.M.03.G	SEGNALATORI ACUSTICI E LUMINOSI				
06.P45.M.03.G.010	SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 12 V	cad	€ 15,90		
06.P45.M.03.G.015	SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO CON LAMPEGGIATORE	cad	€ 65,50		
06.P45.M.03.G.020	SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO AUTOPROTETTA	cad	€ 59,80		
06.P45.M.03.G.025	CAMPANA ANTINCENDIO 12/24 V	cad	€ 18,40		
06.P45.M.03.G.030	PANNELLO ALLARME INCENDIO	cad	€ 63,20		
06.P45.N	IMPIANTI DI MOTORIZZAZIONE				
06.P45.N.01	IMPIANTI DI MOTORIZZAZIONE				
06.P45.N.01.A	AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI             
MEDI E PESANTI				
06.P45.N.01.A.010	MOTORE MONOFASE 0.4 HP, CARICO MAX  500 KG	cad	€ 288,00		
06.P45.N.01.A.012	MOTORE MONOFASE 0.5 HP, CARICO MAX 1300 KG	cad	€ 396,00		
06.P45.N.01.A.014	MOTORE MONOFASE 1.0 HP, CARICO MAX 2000 KG	cad	€ 416,00		
06.P45.N.01.A.016	CENTRALINA COMANDO PROGRAMMABILE CANC. FINO 1 HP	cad	€ 184,00		
06.P45.N.01.A.018	CENTRALINA PER CANCELLI A BATTENTE	cad	€ 109,00		
06.P45.N.01.A.020	PULSANTIERA A CHIAVE IN CONTENITORE PLASTICO	cad	€ 15,90		
06.P45.N.01.A.022	LETTORE A CHIAVE MAGNETICA	cad	€ 147,00		
06.P45.N.01.A.024	CHIAVE MAGNETICA	cad	€ 4,29		
06.P45.N.01.A.026	COLONNINA PER SELETTORE A CHIAVE	cad	€ 34,20		
06.P45.N.01.A.028	RADIOCOMANDO 300 MHZ: TRASMETTITORE MINIATURIZZ.	cad	€ 32,90		
06.P45.N.01.A.030	RADIOCOMANDO 300 MHZ: RICEVIT.C/SCATOLA USO EST.	cad	€ 98,10		
06.P45.N.01.A.032	ANTENNA ACCORDATA 29.7 MHZ	cad	€ 35,40		
06.P45.N.01.A.034	SEGNALATORE LAMPEGGIANTE	cad	€ 19,50		
06.P45.N.01.A.036	COSTA PNEUMATICA IN GOMMA	ml	€ 18,40		
06.P45.N.01.A.038	CARTELLO METALLICO DI SEGNALAZIONE	cad	€ 3,68		
06.P45.N.01.A.040	COLONNINA PER FOTOCELLULA	cad	€ 24,40		
06.P45.N.01.A.042	FOTOCELLULA CON PORTATA FINO A 50 METRI	cad	€ 63,80		
06.P45.N.01.A.044	CREMAGLIERA IN FERRO    22 X 22	ml	€ 14,10		
06.P45.N.01.A.046	CREMAGLIERA IN PLASTICA 22 X 22	ml	€ 12,20		
06.P45.N.01.A.048	FINE CORSA	cad	€ 23,20		
06.P45.N.01.A.050	PULSANTE DI EMERGENZA	cad	€ 27,50		
06.P45.N.01.A.052	STELO TELESCOPICO REVERS. FRIZ. ANTISCHIACCIAM.	cad	€ 238,00		
06.P45.N.01.A.054	SBRACCIO A SNODO E FRIZIONE ANTISCHIACCIAM. 2 M	cad	€ 238,00		
06.P45.N.01.A.056	ELETTROSERRATURA 220 V RESIST. DI BATTUTA NULLA	cad	€ 58,10		
06.P45.N.01.B	AUTOMAZIONI PER SERRANDE                        
E TAPPARELLE AVVOLGIBILI				
06.P45.N.01.B.010	MOTORIZZ. REVERS. SERR. BILANCIATE FINO 220 KG	cad	€ 159,00		
06.P45.N.01.B.015	MOTORIZZ. REVERS. ELETTROFRENO E SBLOCCO MANUALE	cad	€ 195,00		
06.P45.N.01.B.020	MOTORIZZAZIONE PER TAPPARELLE MAX  50 KG	cad	€ 188,00		
06.P45.N.01.B.025	MOTORIZZAZIONE PER TAPPARELLE MAX  90 KG	cad	€ 220,00		
06.P45.N.01.B.030	MOTORIZZAZIONE PER TAPPARELLE MAX 130 KG	cad	€ 262,00		
06.P45.N.01.B.035	DISCO DI COMPENSAZIONE	cad	€ 4,90		
06.P45.N.01.B.040	INTERRUTTORE DA INCASSO	cad	€ 11,60		
06.P45.N.01.B.045	ASTA CON GANCIO PER MANOVRA MANUALE	cad	€ 28,10		
06.P45.N.01.C	BARRIERE MOTORIZZATE                            
COMPRENDENTI ASTA CON STRISCE SEGNALETICHE,     
FORCELLA DI APPOGGIO, BASE PER FISSAGGIO AL     
SUOLO.                                          
LUNGHEZZA MASSIMA DELL'ASTA 5 METRI				
06.P45.N.01.C.010	BARRIERA MOTORIZZATA L= 5 M	cad	€ 938,00		
06.P45.N.01.C.015	BARRIERA MOTORIZZATA DOPPIO PISTONE L=6 M	cad	€ 1`176,00		
06.P45.N.01.C.020	BARRIERA MOTORIZZATA CON SBARRA IRREVERSIBILE	cad	€ 975,00		
06.P45.N.01.C.025	LAMPEGGIATORI	cad	€ 75,30		
06.P45.N.01.C.030	SIEPE DA MONTARE SULLA SBARRA	ml	€ 29,30		
	CORPI ILLUMINANTI				
06.P46.A	PLAFONIERE PER INTERNI				
06.P46.A.01	PLAFONIERE PER LAMPADE A INCANDESCENZA O        
COMPATTE, ADATTE PER ANDRONI, SCALE, CORRIDOI				
06.P46.A.01.A	PLAFONIERE PER LAMPADE A INCANDESCENZA O        
COMPATTE CON CORPO IN PVC E DIFFUSORE IN POLI-  
CARBONATO O IN VETRO, DI VARIA FORMA.				
06.P46.A.01.A.010	PLAF. OVALE L=200 MM DIFFUS. POLICARB. INCAND.	cad	€ 5,21		
06.P46.A.01.A.015	PLAF. OVALE L=200 MM DIFFUS. POLICARB. COMPATTA	cad	€ 10,90		
06.P46.A.01.A.020	PLAF. OVALE L=200 MM DIFFUS. VETRO INCAND.	cad	€ 5,82		
06.P46.A.01.A.025	PLAF. OVALE L=200 MM DIFFUS. VETRO COMPATTA	cad	€ 11,90		
06.P46.A.01.A.030	PLAF. OVALE L=300 MM DIFFUS. POLICARB. INCAND.	cad	€ 9,80		
06.P46.A.01.A.035	PLAF. OVALE L=300 MM DIFFUS. POLICARB. COMPATTA	cad	€ 17,00		
06.P46.A.01.A.040	PLAF. OVALE L=300 MM DIFFUS. VETRO INCAND.	cad	€ 12,20		
06.P46.A.01.A.045	PLAF. OVALE L=300 MM DIFFUS. VETRO COMPATTA	cad	€ 19,40		
06.P46.A.01.A.050	PLAF. ROTONDA D=100 MM DIFFUS. POLICARB. INCAND.	cad	€ 6,13		
06.P46.A.01.A.055	PLAF. ROTONDA D=200 MM DIFFUS. POLICARB. INCAND.	cad	€ 10,90		
06.P46.A.01.A.060	PLAF. ROTONDA D=200 MM DIFFUS. VETRO COMPATTA	cad	€ 21,30		
06.P46.A.01.A.065	PLAF. QUADR. 300X300 MM DIFF. POLICARB. INCAND.	cad	€ 20,40		
06.P46.A.01.A.070	PLAF. QUADR. 300X300 MM DIFF. POLICARB. COMPATTA	cad	€ 32,60		
06.P46.A.02	PLAFONIERE SPORGENTI CON COPPA PER LAMPADE      
FLUORESCENTI;                                   
FISSAGGIO A SOFFITTO O A PARETE;                
CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE
PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER     
ELETTRONICO, FUSIBILI;                          
EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.				
06.P46.A.02.A	PLAFONI PER LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI;     
COPPA IN METACRILATO SATINATO E STAMPATO AD     
INIEZIONE;                                      
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.				
06.P46.A.02.A.010	PLAFONE PER LAMPADA CIRCOLARE 1X22 W	cad	€ 34,40		
06.P46.A.02.A.015	PLAFONE PER LAMPADA CIRCOLARE 1X32 W	cad	€ 37,50		
06.P46.A.02.A.020	PLAFONE PER LAMPADA CIRCOLARE 1X40 W	cad	€ 44,60		
06.P46.A.02.A.025	PLAFONE PER LAMPADA CIRCOLARE 1X32 W + 1X40 W	cad	€ 52,30		
06.P46.A.02.B	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
COPPA IN METACRILATO TRASPARENTE STAMPATO AD    
INIEZIONE;                                      
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.				
06.P46.A.02.B.010	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 1X18 W	cad	€ 29,20		
06.P46.A.02.B.015	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 1X36 W	cad	€ 38,20		
06.P46.A.02.B.020	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 1X58 W	cad	€ 48,00		
06.P46.A.02.B.025	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 2X18 W	cad	€ 36,40		
06.P46.A.02.B.030	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 2X36 W	cad	€ 50,30		
06.P46.A.02.B.035	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 2X58 W	cad	€ 62,70		
06.P46.A.02.B.040	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA METACRIL. 4X18 W	cad	€ 73,00		
06.P46.A.02.C	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
COPPA IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, INFRAN- 
GIBILE, TRASPARENTE, PLURILENTICOLARE, STAMPATO 
AD INIEZIONE;                                   
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.				
06.P46.A.02.C.010	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 1X18 W	cad	€ 31,80		
06.P46.A.02.C.015	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 1X36 W	cad	€ 39,30		
06.P46.A.02.C.020	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 1X58 W	cad	€ 50,30		
06.P46.A.02.C.025	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 2x18 W	cad	€ 39,70		
06.P46.A.02.C.030	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 2X36 W	cad	€ 54,90		
06.P46.A.02.C.035	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 2X58 W	cad	€ 74,70		
06.P46.A.02.C.040	PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 4X18 W	cad	€ 86,60		
06.P46.A.02.D	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
COPPA IN METACRILATO TRASPARENTE STAMPATO AD    
INIEZIONE;                                      
RIFLETTORE INTERNO COPRICABLAGGIO;              
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.				
06.P46.A.02.D.010	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN METACRIL. 1X36 W	cad	€ 38,60		
06.P46.A.02.D.015	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN METACRIL. 1X58 W	cad	€ 48,50		
06.P46.A.02.D.020	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN METACRIL. 2X36 W	cad	€ 56,60		
06.P46.A.02.D.025	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN METACRIL. 2X58 W	cad	€ 69,00		
06.P46.A.02.E	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
COPPA IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, INFRAN- 
GIBILE, TRASPARENTE, PLURILENTICOLARE, STAMPATO 
INIEZIONE;                                      
RIFLETTORE INTERNO COPRICABLAGGIO;              
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.				
06.P46.A.02.E.010	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN POLICARB. 1X36 W	cad	€ 39,70		
06.P46.A.02.E.015	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN POLICARB. 1X58 W	cad	€ 50,60		
06.P46.A.02.E.020	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN POLICARB. 2X36 W	cad	€ 60,90		
06.P46.A.02.E.025	PLAF. CON RIFLETTORE COPPA IN POLICARB. 2X58 W	cad	€ 81,20		
06.P46.A.02.F	PLAFONIERE ANGOLARI PER LAMPADE FLUORESCENTI A  
DISTRIBUZIONE ASIMMETRICA;                      
COPPA IN METACRILATO TRASPARENTE STAMPATO AD    
INIEZIONE;                                      
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.				
06.P46.A.02.F.010	PLAF. ANGOLARE CON COPPA IN METACRILATO 1X18 W	cad	€ 43,30		
06.P46.A.02.F.015	PLAF. ANGOLARE CON COPPA IN METACRILATO 1X36 W	cad	€ 52,10		
06.P46.A.02.F.020	PLAF. ANGOLARE CON COPPA IN METACRILATO 1X58 W	cad	€ 63,80		
06.P46.A.02.F.025	PLAF. ANGOLARE CON COPPA IN METACRILATO 2X36 W	cad	€ 68,40		
06.P46.A.02.F.030	PLAF. ANGOLARE CON COPPA IN METACRILATO 2X58 W	cad	€ 82,80		
06.P46.A.02.G	SCHERMI DI RICAMBIO IN METACRILATO E POLICARBO- 
NATO PER PLAFONIERE CON COPPA PER LAMPADE       
FLUORESCENTI TUBOLARI.				
06.P46.A.02.G.010	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 1X22 W	cad	€ 2,45		
06.P46.A.02.G.012	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 1X32 W	cad	€ 3,37		
06.P46.A.02.G.014	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 1X18 W	cad	€ 7,05		
06.P46.A.02.G.016	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 1X36 W	cad	€ 10,40		
06.P46.A.02.G.018	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 1X58 W	cad	€ 15,30		
06.P46.A.02.G.020	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X18 W L=200 MM	cad	€ 10,10		
06.P46.A.02.G.022	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X36 W L=200 MM	cad	€ 13,50		
06.P46.A.02.G.024	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X58 W L=200 MM	cad	€ 18,40		
06.P46.A.02.G.026	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X18 W L=300 MM	cad	€ 14,10		
06.P46.A.02.G.028	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X36 W L=300 MM	cad	€ 19,00		
06.P46.A.02.G.030	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 2X58 W L=300 MM	cad	€ 26,20		
06.P46.A.02.G.032	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAF. 4X18 W	cad	€ 23,50		
06.P46.A.02.G.034	SCHERMO PIANO IN METACRILATO	mq	€ 17,70		
06.P46.A.02.G.036	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 1X18 W	cad	€ 9,42		
06.P46.A.02.G.038	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 1X36 W	cad	€ 11,90		
06.P46.A.02.G.040	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 1X58 W	cad	€ 17,40		
06.P46.A.02.G.042	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X18 W  L=200 MM	cad	€ 13,20		
06.P46.A.02.G.044	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X36 W  L=200 MM	cad	€ 17,70		
06.P46.A.02.G.046	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X58 W  L=200 MM	cad	€ 29,40		
06.P46.A.02.G.048	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X18 W  L=300 MM	cad	€ 17,70		
06.P46.A.02.G.050	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X36 W  L=300 MM	cad	€ 25,60		
06.P46.A.02.G.052	SCHERMO IN POLICARB. PER PLAF. 2X58 W  L=300 MM	cad	€ 41,80		
06.P46.A.02.G.054	SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAF. 4X18 W	cad	€ 19,00		
06.P46.A.02.G.056	SCHERMO PIANO IN POLICARBONATO	mq	€ 22,60		
06.P46.A.02.H	ACCESSORI PER PLAFONIERE PER LAMPADE            
FLUORESCENTI CON COPPA:                         
ROSONI, TIGES (COMPLETE DI DADI), GRIGLIE       
SCROCCHI RECUPERATORI DI FLUSSO.				
06.P46.A.02.H.010	ROSONE PER 2 TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC	cad	€ 1,99		
06.P46.A.02.H.012	ROSONE PER 1 TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC	cad	€ 0,69		
06.P46.A.02.H.014	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC, 50 CM	cad	€ 0,57		
06.P46.A.02.H.016	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC, 80 CM	cad	€ 0,84		
06.P46.A.02.H.018	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC,100 CM	cad	€ 1,07		
06.P46.A.02.H.020	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC,150 CM	cad	€ 1,61		
06.P46.A.02.H.022	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN PVC,200 CM	cad	€ 2,22		
06.P46.A.02.H.024	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN ACCIAIO, 50 CM	cad	€ 1,46		
06.P46.A.02.H.026	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN ACCIAIO, 80 CM	cad	€ 2,30		
06.P46.A.02.H.028	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN ACCIAIO,100 CM	cad	€ 2,68		
06.P46.A.02.H.030	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN ACCIAIO,150 CM	cad	€ 3,98		
06.P46.A.02.H.032	TIGES DIAMETRO 13 MM, IN ACCIAIO,200 CM	cad	€ 5,28		
06.P46.A.02.H.034	RECUPERATORE DI FLUSSO	cad	€ 5,67		
06.P46.A.02.H.036	COPPIA DI SCROCCHI METALLICI	cad	€ 1,68		
06.P46.A.02.H.038	COPPIA DI SCROCCHI IN PVC	cad	€ 0,54		
06.P46.A.02.H.040	GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 110 MM - 36 W	cad	€ 34,40		
06.P46.A.02.H.042	GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 210 MM - 36 W	cad	€ 37,10		
06.P46.A.02.H.044	GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 310 MM - 36 W	cad	€ 47,00		
06.P46.A.02.H.046	GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 110 MM - 58 W	cad	€ 39,10		
06.P46.A.02.H.048	GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 210 MM - 58 W	cad	€ 41,70		
06.P46.A.02.H.050	GABBIA DI PROTEZIONE LARGH. 310 MM - 58 W	cad	€ 51,10		
06.P46.A.03	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI    
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA;          
CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE
PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER     
ELETTRONICO, FUSIBILI;                          
EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.				
06.P46.A.03.A	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
CON OTTICA IN LAMIERINI D'ACCIAIO VERNICIATI;   
RIFKETTORI LONGITUDINALI SUI LATI;              
RIFLETTORE A "V" CENTRALE;                      
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.				
06.P46.A.03.A.010	PLAF. 1X18 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.	cad	€ 31,10		
06.P46.A.03.A.015	PLAF. 1X36 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.	cad	€ 36,40		
06.P46.A.03.A.020	PLAF. 1X58 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.	cad	€ 46,60		
06.P46.A.03.A.025	PLAF. 2X9  W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.	cad	€ 37,70		
06.P46.A.03.A.030	PLAF. 2X11 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.	cad	€ 37,70		
06.P46.A.03.A.035	PLAF. 2X18 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.	cad	€ 37,00		
06.P46.A.03.A.040	PLAF. 2X36 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.	cad	€ 48,90		
06.P46.A.03.A.045	PLAF. 2X58 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.	cad	€ 66,10		
06.P46.A.03.A.050	PLAF. 3X18 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.	cad	€ 47,00		
06.P46.A.03.A.055	PLAF. 3X36 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.	cad	€ 70,10		
06.P46.A.03.A.060	PLAF. 3X58 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.	cad	€ 82,80		
06.P46.A.03.A.065	PLAF. 4X18 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.	cad	€ 58,10		
06.P46.A.03.A.070	PLAF. 4X36 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.	cad	€ 94,30		
06.P46.A.03.A.075	PLAF. 4X58 W SPORGENTE OTTICA NORMALE IN ACC.	cad	€ 114,00		
06.P46.A.03.B	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
CON OTTICA A FLUSSO CONTROLLATO IN ALLUMINIO    
PURISSIMO ANODIZZATO;                           
RIFLETTORI LONGITUDINALI SUI LATI;              
RIFLETTORE A "V" CENTRALE;                      
LAMELLE TRASVERSALI PROFILATE;                  
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.				
06.P46.A.03.B.010	PLAF. 1X18 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.	cad	€ 37,70		
06.P46.A.03.B.015	PLAF. 1X36 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.	cad	€ 45,00		
06.P46.A.03.B.020	PLAF. 1X58 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.	cad	€ 57,50		
06.P46.A.03.B.022	PLAF. 2X9  W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.	cad	€ 42,70		
06.P46.A.03.B.023	PLAF. 2X11 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.	cad	€ 42,70		
06.P46.A.03.B.025	PLAF. 2X18 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.	cad	€ 45,00		
06.P46.A.03.B.030	PLAF. 2X36 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.	cad	€ 59,80		
06.P46.A.03.B.035	PLAF. 2X58 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.	cad	€ 81,20		
06.P46.A.03.B.040	PLAF. 3X18 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.	cad	€ 57,30		
06.P46.A.03.B.045	PLAF. 3X36 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.	cad	€ 86,60		
06.P46.A.03.B.050	PLAF. 3X58 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.	cad	€ 101,00		
06.P46.A.03.B.055	PLAF. 4X18 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.	cad	€ 69,60		
06.P46.A.03.B.060	PLAF. 4X36 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.	cad	€ 116,00		
06.P46.A.03.B.065	PLAF. 4X58 W SPORGENTE FLUSSO CONTROLL. IN ALL.	cad	€ 131,00		
06.P46.A.03.C	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
CON OTTICA PARABOLICA IN ALLUMINIO 99.99 %      
PLACCATO;                                       
RIFLETTORI PARABOLICI LONGITUDINALI E           
TRASVERSALI;                                    
DARKLIGHT E BATWING;                            
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.				
06.P46.A.03.C.010	PLAF. 1X36 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO	cad	€ 108,00		
06.P46.A.03.C.015	PLAF. 1X58 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO	cad	€ 122,00		
06.P46.A.03.C.020	PLAF. 2X36 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO	cad	€ 159,00		
06.P46.A.03.C.025	PLAF. 2X58 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO	cad	€ 190,00		
06.P46.A.03.C.030	PLAF. 3X18 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO	cad	€ 159,00		
06.P46.A.03.C.035	PLAF. 3X36 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO	cad	€ 232,00		
06.P46.A.03.C.040	PLAF. 3X58 W OTTICA PARAB. IN ALLUMINIO PLACCATO	cad	€ 281,00		
06.P46.A.03.D	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
CON OTTICA PARABOLICA IN ALLUMINIO PURISSIMO    
ANODIZZATO (SPESSORE INFERIORE A 4 MICRON);     
RIFLETTORI PARABOLICI LONGITUDINALI E           
TRASVERSALI;                                    
DARKLIGHT E BATWING;                            
LUMINANZA LIMITATA L<=200 CD/MQ PER GAMMA>=60   
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.				
06.P46.A.03.D.010	PLAF. 1X18 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON	cad	€ 56,90		
06.P46.A.03.D.015	PLAF. 1X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON	cad	€ 66,70		
06.P46.A.03.D.020	PLAF. 1X58 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON	cad	€ 86,60		
06.P46.A.03.D.025	PLAF. 2X18 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON	cad	€ 66,70		
06.P46.A.03.D.030	PLAF. 2X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON	cad	€ 91,20		
06.P46.A.03.D.035	PLAF. 2X58 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON	cad	€ 115,00		
06.P46.A.03.D.040	PLAF. 3X18 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON	cad	€ 92,70		
06.P46.A.03.D.045	PLAF. 3X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON	cad	€ 147,00		
06.P46.A.03.D.050	PLAF. 4X18 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON	cad	€ 97,30		
06.P46.A.03.D.055	PLAF. 4X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=4 MICRON	cad	€ 160,00		
06.P46.A.03.D.060	PLAF. 1X18 W OTTICA PARAB. BATWING   S<=4 MICRON	cad	€ 78,20		
06.P46.A.03.D.065	PLAF. 1X36 W OTTICA PARAB. BATWING   S<=4 MICRON	cad	€ 94,30		
06.P46.A.03.D.070	PLAF. 1X58 W OTTICA PARAB. BATWING   S<=4 MICRON	cad	€ 122,00		
06.P46.A.03.E	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
CON OTTICA PARABOLICA IN ALLUMINIO PURISSIMO    
ANODIZZATO (SPESSORE INFERIORE A 8 MICRON);     
RIFLETTORI PARABOLICI LONGITUDINALI E           
TRASVERSALI;                                    
DARKLIGHT E BATWING;                            
CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA.				
06.P46.A.03.E.010	PLAF. 1X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=8 MICRON	cad	€ 141,00		
06.P46.A.03.E.015	PLAF. 1X58 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=8 MICRON	cad	€ 163,00		
06.P46.A.03.E.020	PLAF. 2X36 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=8 MICRON	cad	€ 211,00		
06.P46.A.03.E.025	PLAF. 2X58 W OTTICA PARAB. DARKLIGHT S<=8 MICRON	cad	€ 243,00		
06.P46.A.03.E.030	PLAF. 1X36 W OTTICA PARAB. BATWING   S<=8 MICRON	cad	€ 112,00		
06.P46.A.03.E.035	PLAF. 1X58 W OTTICA PARAB. BATWING   S<=8 MICRON	cad	€ 123,00		
06.P46.A.03.E.040	PLAF. 2X36 W OTTICA PARAB. BATWING   S<=8 MICRON	cad	€ 140,00		
06.P46.A.03.E.045	PLAF. 2X58 W OTTICA PARAB. BATWING   S<=8 MICRON	cad	€ 181,00		
06.P46.A.03.F	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
CORPO IN PEZZO UNICO IN LAMIERA D'ACCIAIO       
VERNICIATA E CON SPIGOLI SALDATI;               
SCHERMO RINFORZATO CON TONDINI D'ACCIAIO E      
DOPPIE LAMELLE.				
06.P46.A.03.F.010	PLAF. 1X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO	cad	€ 89,70		
06.P46.A.03.F.015	PLAF. 1X58 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO	cad	€ 101,00		
06.P46.A.03.F.020	PLAF. 2X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO	cad	€ 125,00		
06.P46.A.03.F.025	PLAF. 3X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO	cad	€ 163,00		
06.P46.A.03.F.030	PLAF. 3X58 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO	cad	€ 186,00		
06.P46.A.03.F.035	PLAF. 4X18 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO	cad	€ 142,00		
06.P46.A.03.F.040	PLAF. 4X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ACCIAIO	cad	€ 151,00		
06.P46.A.03.F.045	PLAF. 1X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO	cad	€ 108,00		
06.P46.A.03.F.050	PLAF. 1X58 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO	cad	€ 122,00		
06.P46.A.03.F.055	PLAF. 2X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO	cad	€ 154,00		
06.P46.A.03.F.060	PLAF. 3X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO	cad	€ 204,00		
06.P46.A.03.F.065	PLAF. 3X58 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO	cad	€ 233,00		
06.P46.A.03.F.070	PLAF. 4X18 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO	cad	€ 169,00		
06.P46.A.03.F.075	PLAF. 4X36 W CON SCHERMO RINFORZATO IN ALLUMINIO	cad	€ 199,00		
06.P46.A.03.G	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO E CORNICE IN        
ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO;                   
SCHERMO IN ALLUMINIO SPECULARE CON LAMELLE IN   
ALLUMINIO SATINATO.				
06.P46.A.03.G.010	PLAFONIERA 1X36 W CON DOPPIA CORNICE	cad	€ 110,00		
06.P46.A.03.G.015	PLAFONIERA 1X58 W CON DOPPIA CORNICE	cad	€ 132,00		
06.P46.A.03.G.020	PLAFONIERA 2X18 W CON DOPPIA CORNICE	cad	€ 116,00		
06.P46.A.03.G.025	PLAFONIERA 2X36 W CON DOPPIA CORNICE	cad	€ 163,00		
06.P46.A.03.G.030	PLAFONIERA 2X58 W CON DOPPIA CORNICE	cad	€ 135,00		
06.P46.A.03.G.035	PLAFONIERA 3X36 W CON DOPPIA CORNICE	cad	€ 220,00		
06.P46.A.03.G.040	PLAFONIERA 3X58 W CON DOPPIA CORNICE	cad	€ 267,00		
06.P46.A.03.G.045	PLAFONIERA 4X18 W CON DOPPIA CORNICE	cad	€ 185,00		
06.P46.A.03.H	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA;          
SCHERMO AD ALVEOLI PARABOLICI IN ALLUMINIO      
ANODIZZATO E SATINATO;                          
APERTURE SULLA PARTE SUPERIORE PER LA COMPONENTE
INDIRETTA DELLA LUCE.				
06.P46.A.03.H.010	PLAF. 1X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. PARABOLICA	cad	€ 121,00		
06.P46.A.03.H.015	PLAF. 1X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. PARABOLICA	cad	€ 144,00		
06.P46.A.03.H.020	PLAF. 2X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. PARABOLICA	cad	€ 197,00		
06.P46.A.03.H.025	PLAF. 2X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. PARABOLICA	cad	€ 223,00		
06.P46.A.03.H.030	PLAF. 1X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. DARKLIGHT	cad	€ 129,00		
06.P46.A.03.H.035	PLAF. 1X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. DARKLIGHT	cad	€ 157,00		
06.P46.A.03.H.040	PLAF. 2X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. DARKLIGHT	cad	€ 202,00		
06.P46.A.03.H.045	PLAF. 2X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. DARKLIGHT	cad	€ 235,00		
06.P46.A.03.H.050	PLAF. 1X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. LUMIN. RIDOT.	cad	€ 137,00		
06.P46.A.03.H.055	PLAF. 1X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. LUMIN. RIDOT.	cad	€ 168,00		
06.P46.A.03.H.060	PLAF. 2X36 W DOPPIA EMISSIONE OTT. LUMIN. RIDOT.	cad	€ 210,00		
06.P46.A.03.H.065	PLAF. 2X58 W DOPPIA EMISSIONE OTT. LUMIN. RIDOT.	cad	€ 245,00		
06.P46.A.03.I	PLAFONIERE CON LAMPADE A VISTA CON CORPO E      
PARABOLA IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.				
06.P46.A.03.I.010	PLAF. 1X18 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO	cad	€ 12,80		
06.P46.A.03.I.015	PLAF. 1X36 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO	cad	€ 15,30		
06.P46.A.03.I.020	PLAF. 1X18 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO	cad	€ 19,30		
06.P46.A.03.I.025	PLAF. 2X18 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO	cad	€ 15,90		
06.P46.A.03.I.030	PLAF. 2X36 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO	cad	€ 20,20		
06.P46.A.03.I.035	PLAF. 2X58 W RIFL. CON PARABOLA IN ACCIAIO	cad	€ 25,30		
06.P46.A.03.I.040	PLAF. 1X18 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO	cad	€ 17,10		
06.P46.A.03.I.045	PLAF. 1X36 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO	cad	€ 21,70		
06.P46.A.03.I.050	PLAF. 1X58 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO	cad	€ 27,20		
06.P46.A.03.I.055	PLAF. 2X18 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO	cad	€ 19,90		
06.P46.A.03.I.060	PLAF. 2X36 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO	cad	€ 27,50		
06.P46.A.03.I.065	PLAF. 2X58 W RIFL. CON PARABOLA IN ALLUMINIO	cad	€ 33,50		
06.P46.A.04	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA;          
PER DOGHE 100-200 MM;                           
PER PANNELLI 300-600 MM;                        
CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE
PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER     
ELETTRONICO, FUSIBILI;                          
EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.				
06.P46.A.04.A	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
GRIGLIA IN LAMIERINI DI ACCIAIO VERNICIATA      
RIFLETTORI LONGITUDINALI SUI LATI;              
RIFLETTORE A "V" CENTRALE;                      
PER DOGHE 100-200 MM;                           
PER PANNELLI 300-600 MM;                        
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.				
06.P46.A.04.A.010	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=100 MM	cad	€ 35,70		
06.P46.A.04.A.015	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=100 MM	cad	€ 42,30		
06.P46.A.04.A.020	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=100 MM	cad	€ 54,60		
06.P46.A.04.A.025	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=200 MM	cad	€ 33,10		
06.P46.A.04.A.030	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=200 MM	cad	€ 38,00		
06.P46.A.04.A.035	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA IN ACCIAIO L=200 MM	cad	€ 48,90		
06.P46.A.04.A.040	PLAF. 2X18 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 300 MM	cad	€ 34,70		
06.P46.A.04.A.045	PLAF. 2X36 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 300 MM	cad	€ 47,10		
06.P46.A.04.A.050	PLAF. 3X18 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 600 MM	cad	€ 45,70		
06.P46.A.04.A.055	PLAF. 3X36 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 600 MM	cad	€ 82,00		
06.P46.A.04.A.060	PLAF. 4X18 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 600 MM	cad	€ 50,30		
06.P46.A.04.A.065	PLAF. 4X36 W INC. OTTICA IN ACCIAIO PANN. 600 MM	cad	€ 90,40		
06.P46.A.04.B	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
GRIGLIA OTTICA A FLUSSO CONTROLLATO IN ALLUMINIO
PURISSIMO ANODIZZATO;                           
RIFLETTORI LONGITUDINALI SUI LATI;              
RIFLETTORE A "V" CENTRALE;                      
LAMELLE TRASVERSALI PROFILATE;                  
PER DOGHE 100-200 MM;                           
PER PANNELLI 300-600 MM;                        
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.				
06.P46.A.04.B.010	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=100 MM	cad	€ 41,00		
06.P46.A.04.B.015	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=100 MM	cad	€ 49,10		
06.P46.A.04.B.020	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=100 MM	cad	€ 62,10		
06.P46.A.04.B.025	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=200 MM	cad	€ 39,70		
06.P46.A.04.B.030	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=200 MM	cad	€ 44,60		
06.P46.A.04.B.035	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA IN ALLUM. L=200 MM	cad	€ 57,50		
06.P46.A.04.B.040	PLAF. 2X18 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 300 MM	cad	€ 45,70		
06.P46.A.04.B.045	PLAF. 2X36 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 300 MM	cad	€ 59,80		
06.P46.A.04.B.050	PLAF. 3X18 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 600 MM	cad	€ 59,80		
06.P46.A.04.B.055	PLAF. 3X36 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 600 MM	cad	€ 96,50		
06.P46.A.04.B.060	PLAF. 4X18 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 600 MM	cad	€ 62,70		
06.P46.A.04.B.065	PLAF. 4X36 W INC. OTTICA IN ALLUM. PANN. 600 MM	cad	€ 108,00		
06.P46.A.04.C	PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI;   
GRIGLIA PARABOL. IN ALLUM.PURISSIMO ANODIZZATO; 
RIFLETTORI PARABOLICI LONGITUDINALI E           
TRASVERSALI;                                    
DARKLIGHT E BATWING;                            
LUMINANZA LIMITATA L <=200 CD/MQ PER GAMMA>=60; 
PER DOGHE 100-200 MM;                           
PER PANNELLI 300-600 MM;                        
CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA.				
06.P46.A.04.C.010	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=100 MM	cad	€ 60,90		
06.P46.A.04.C.015	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=100 MM	cad	€ 73,00		
06.P46.A.04.C.020	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=100 MM	cad	€ 93,50		
06.P46.A.04.C.025	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=200 MM	cad	€ 59,80		
06.P46.A.04.C.030	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=200 MM	cad	€ 69,60		
06.P46.A.04.C.035	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA PARAB. DARKL. L=200 MM	cad	€ 88,90		
06.P46.A.04.C.040	PLAF. 2X18 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 300 MM	cad	€ 66,70		
06.P46.A.04.C.045	PLAF. 2X36 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 300 MM	cad	€ 91,20		
06.P46.A.04.C.050	PLAF. 3X18 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 600 MM	cad	€ 92,70		
06.P46.A.04.C.055	PLAF. 3X36 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 600 MM	cad	€ 147,00		
06.P46.A.04.C.060	PLAF. 4X18 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 600 MM	cad	€ 96,50		
06.P46.A.04.C.065	PLAF. 4X36 W INC. OTT. PAR. DARKL. PANN. 600 MM	cad	€ 153,00		
06.P46.A.04.C.070	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=100 MM	cad	€ 75,90		
06.P46.A.04.C.072	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=100 MM	cad	€ 92,00		
06.P46.A.04.C.074	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=100 MM	cad	€ 120,00		
06.P46.A.04.C.076	PLAF. 1X18 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=200 MM	cad	€ 74,70		
06.P46.A.04.C.078	PLAF. 1X36 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=200 MM	cad	€ 89,70		
06.P46.A.04.C.080	PLAF. 1X58 W INC. OTTICA PARAB. BATWING L=200 MM	cad	€ 115,00		
06.P46.A.04.C.082	PLAF. 2X18 W INC. OTT. PAR. BATWING PANN. 300 MM	cad	€ 73,00		
06.P46.A.04.C.084	PLAF. 2X36 W INC. OTT. PAR. BATWING PANN. 300 MM	cad	€ 86,60		
06.P46.A.05	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI MODULARI;     
ELEMENTI IN ALLUMINIO ESTRUSO VERNICIATO IN VARI
COLORI DI SEZIONE: OVALE (D=70 MM E D=100 MM),  
PIATTA A SPIGOLI ARROTONDATI, TRAPEZOIDALE;     
CABLATI E COMPLETI DI: REATTORE RIFASATO A BASSE
PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER     
ELETTRONICO, FUSIBILI;                          
EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.				
06.P46.A.05.A	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE     
OVOIDALE DI DIAM. 70 MM; IP-20.				
06.P46.A.05.A.010	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W L=110 CM   D=70 MM	cad	€ 53,00		
06.P46.A.05.A.012	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W L=170 CM   D=70 MM	cad	€ 65,50		
06.P46.A.05.A.014	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W L=200 CM   D=70 MM	cad	€ 79,70		
06.P46.A.05.A.016	ELEMENTO EMERGENZA 1X18 W BATT. NI-CD   D=70 MM	cad	€ 235,00		
06.P46.A.05.A.018	ELEMENTO EMERGENZA 1X36 W BATT. NI-CD   D=70 MM	cad	€ 243,00		
06.P46.A.05.A.020	FRANGILUCE METALLICO 18 W               D=70 MM	cad	€ 9,80		
06.P46.A.05.A.022	FRANGILUCE METALLICO 36 W               D=70 MM	cad	€ 12,70		
06.P46.A.05.A.024	FRANGILUCE METALLICO 58 W               D=70 MM	cad	€ 15,10		
06.P46.A.05.A.026	DIFFUSORE IN METACRILATO 18 W           D=70 MM	cad	€ 5,44		
06.P46.A.05.A.028	DIFFUSORE IN METACRILATO 36 W           D=70 MM	cad	€ 8,73		
06.P46.A.05.A.030	DIFFUSORE IN METACRILATO 58 W           D=70 MM	cad	€ 11,30		
06.P46.A.05.A.032	ELEMENTO DISTANZIATORE                  D=70 MM	ml	€ 36,60		
06.P46.A.05.A.034	ELEMENTO CON 3 LAMPADE INCAND. E 27     D=70 MM	cad	€ 69,00		
06.P46.A.05.A.036	GIUNTO CURVA A 90 GRADI                 D=70 MM	cad	€ 21,20		
06.P46.A.05.A.038	GIUNTO A T                              D=70 MM	cad	€ 30,50		
06.P46.A.05.A.040	GIUNTO A CROCIERA                       D=70 MM	cad	€ 39,30		
06.P46.A.05.A.042	GIUNTO A 3 VIE A 120 GRADI              D=70 MM	cad	€ 51,80		
06.P46.A.05.A.044	GIUNTO LINEARE                          D=70 MM	cad	€ 17,00		
06.P46.A.05.A.046	SNODO ARTICOLATO A 90 GRADI             D=70 MM	cad	€ 23,20		
06.P46.A.05.A.048	ELEMENTO TERMINALE CON FARETTO SPOT     D=70 MM	cad	€ 21,30		
06.P46.A.05.A.050	STAFFA PER APPLICAZIONE A PARETE        D=70 MM	cad	€ 11,60		
06.P46.A.05.A.052	ELEMENTO DIFFUSIONE SONORA              D=70 MM	cad	€ 48,80		
06.P46.A.05.A.054	ELEMENTO BINARIO ELETTR. 4 ACCEN. 16 A  D=70 MM	cad	€ 58,10		
06.P46.A.05.A.056	ELEMENTO LAMPADA ALOGENA 300 W          D=70 MM	cad	€ 44,50		
06.P46.A.05.A.058	ELEMENTO LAMPADA INCANDESCENZA 100 W    D=70 MM	cad	€ 44,90		
06.P46.A.05.A.060	SOSPENSIONE CAVO ACCIAIO CON CILINDRO   D=70 MM	cad	€ 9,57		
06.P46.A.05.A.062	SOSPENSIONE CAVO ACCIAIO CON SPIRALE    D=70 MM	cad	€ 12,20		
06.P46.A.05.A.064	ATTACCO A PLAFONE                       D=70 MM	cad	€ 1,23		
06.P46.A.05.B	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE     
OVOIDALE DI DIAM. 100 MM; IP-20.				
06.P46.A.05.B.010	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W L=130 CM   D=100 MM	cad	€ 71,30		
06.P46.A.05.B.012	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W L=190 CM   D=100 MM	cad	€ 90,40		
06.P46.A.05.B.014	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W L=230 CM   D=100 MM	cad	€ 110,00		
06.P46.A.05.B.016	ELEMENTO EMERGENZA 1X18 W BATT. NI-CD   D=100 MM	cad	€ 236,00		
06.P46.A.05.B.018	ELEMENTO EMERGENZA 1X36 W BATT. NI-CD   D=100 MM	cad	€ 252,00		
06.P46.A.05.B.020	FRANGILUCE METALLICO 18 W               D=100 MM	cad	€ 10,60		
06.P46.A.05.B.022	FRANGILUCE METALLICO 36 W               D=100 MM	cad	€ 14,00		
06.P46.A.05.B.024	FRANGILUCE METALLICO 58 W               D=100 MM	cad	€ 15,30		
06.P46.A.05.B.026	DIFFUSORE IN METACRILATO 18 W           D=100 MM	cad	€ 5,90		
06.P46.A.05.B.028	DIFFUSORE IN METACRILATO 36 W           D=100 MM	cad	€ 9,57		
06.P46.A.05.B.030	DIFFUSORE IN METACRILATO 58 W           D=100 MM	cad	€ 12,30		
06.P46.A.05.B.032	ELEMENTO DISTANZIATORE                  D=100 MM	ml	€ 45,20		
06.P46.A.05.B.034	ELEMENTO CON 3 LAMPADE INCAND. E 27     D=100 MM	cad	€ 65,00		
06.P46.A.05.B.036	GIUNTO CURVA A 90 GRADI                 D=100 MM	cad	€ 31,10		
06.P46.A.05.B.038	GIUNTO A T                              D=100 MM	cad	€ 38,90		
06.P46.A.05.B.040	GIUNTO A CROCIERA                       D=100 MM	cad	€ 45,00		
06.P46.A.05.B.042	GIUNTO A SCOMPARSA                      D=100 MM	cad	€ 4,75		
06.P46.A.05.B.044	SNODO ARTICOLATO A 90 GRADI             D=100 MM	cad	€ 36,90		
06.P46.A.05.B.046	ELEMENTO TERMINALE CON FARETTO SPOT     D=100 MM	cad	€ 24,10		
06.P46.A.05.B.048	STAFFA PER APPLICAZIONE A PARETE        D=100 MM	cad	€ 13,10		
06.P46.A.05.B.050	ELEMENTO DIFFUSIONE SONORA              D=100 MM	cad	€ 52,10		
06.P46.A.05.B.052	ELEM. BIEMISSIONE 4 ACCENS. 16 A  18 W  D=100 MM	cad	€ 114,00		
06.P46.A.05.B.054	ELEM. BIEMISSIONE 4 ACCENS. 16 A  36 W  D=100 MM	cad	€ 144,00		
06.P46.A.05.B.056	ELEM. BIEMISSIONE 4 ACCENS. 16 A  58 W  D=100 MM	cad	€ 170,00		
06.P46.A.05.B.058	ELEMENTO LAMPADA ALOGENA 300 W          D=100 MM	cad	€ 79,70		
06.P46.A.05.B.060	ELEMENTO LAMPADA INCANDESCENZA 100 W    D=100 MM	cad	€ 47,50		
06.P46.A.05.B.062	SOSPENSIONE CAVO ACCIAIO CON CILINDRO   D=100 MM	cad	€ 9,57		
06.P46.A.05.B.064	SOSPENSIONE CAVO ACCIAIO CON SPIRALE    D=100 MM	cad	€ 12,20		
06.P46.A.05.B.066	ATTACCO A PLAFONE                       D=100 MM	cad	€ 1,23		
06.P46.A.05.C	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE     
PIATTA CON SPIGOLI ARROTONDATI;                 
LARGHEZZA CIRCA 170 MM; IP-20.				
06.P46.A.05.C.010	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W L=100 CM   PIATTO	cad	€ 97,30		
06.P46.A.05.C.012	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W L=170 CM   PIATTO	cad	€ 120,00		
06.P46.A.05.C.014	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W L=200 CM   PIATTO	cad	€ 138,00		
06.P46.A.05.C.016	ELEMENTO FLUORESCENTE 2X18 W L=100 CM   PIATTO	cad	€ 103,00		
06.P46.A.05.C.018	ELEMENTO FLUORESCENTE 2X36 W L=170 CM   PIATTO	cad	€ 132,00		
06.P46.A.05.C.020	ELEMENTO FLUORESCENTE 2X58 W L=200 CM   PIATTO	cad	€ 155,00		
06.P46.A.05.C.022	ELEMENTO FLUORESCENTE 3X18 W L=100 CM   PIATTO	cad	€ 120,00		
06.P46.A.05.C.024	ELEMENTO FLUORESCENTE 3X36 W L=170 CM   PIATTO	cad	€ 151,00		
06.P46.A.05.C.026	ELEMENTO FLUORESCENTE 3X58 W L=200 CM   PIATTO	cad	€ 177,00		
06.P46.A.05.C.028	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W ASIMMETR.  PIATTO	cad	€ 129,00		
06.P46.A.05.C.030	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W ASIMMETR.  PIATTO	cad	€ 144,00		
06.P46.A.05.C.032	ELEMENTO EMERGENZA 1X18 W BATT. NI-CD   PIATTO	cad	€ 269,00		
06.P46.A.05.C.034	ELEMENTO EMERGENZA 1X36 W BATT. NI-CD   PIATTO	cad	€ 290,00		
06.P46.A.05.C.036	ELEMENTO EMERGENZA 2X18 W BATT. NI-CD   PIATTO	cad	€ 278,00		
06.P46.A.05.C.038	ELEMENTO EMERGENZA 2X36 W BATT. NI-CD   PIATTO	cad	€ 300,00		
06.P46.A.05.C.040	FRANGILUCE METALLICO 18 W               PIATTO	cad	€ 16,60		
06.P46.A.05.C.042	FRANGILUCE METALLICO 36 W               PIATTO	cad	€ 21,20		
06.P46.A.05.C.044	FRANGILUCE METALLICO 58 W               PIATTO	cad	€ 24,70		
06.P46.A.05.C.046	DIFFUSORE IN METACRILATO 18 W           PIATTO	cad	€ 7,28		
06.P46.A.05.C.048	DIFFUSORE IN METACRILATO 36 W           PIATTO	cad	€ 12,60		
06.P46.A.05.C.050	DIFFUSORE IN METACRILATO 58 W           PIATTO	cad	€ 15,40		
06.P46.A.05.C.052	ELEMENTO DISTANZIATORE                  PIATTO	ml	€ 61,50		
06.P46.A.05.C.054	ELEMENTO CON 3 LAMPADE INCAND. E 27     PIATTO	cad	€ 104,00		
06.P46.A.05.C.056	GIUNTO CURVA A 90 GRADI                 PIATTO	cad	€ 35,40		
06.P46.A.05.C.058	GIUNTO A T                              PIATTO	cad	€ 46,40		
06.P46.A.05.C.060	GIUNTO A CROCIERA                       PIATTO	cad	€ 51,70		
06.P46.A.05.C.062	GIUNTO A SCOMPARSA                      PIATTO	cad	€ 4,98		
06.P46.A.05.C.064	ELEMENTO DIFFUSIONE SONORA              PIATTO	cad	€ 59,80		
06.P46.A.05.C.066	ELEMENTO LAMPADA ALOGENA 300 W          PIATTO	cad	€ 60,40		
06.P46.A.05.C.068	ATTACCO A PARETE O SOFFITTO             PIATTO	cad	€ 19,40		
06.P46.A.05.D	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE     
TRAPEZOIDALE DI DIM. CIRCA 50X80 MM; IP-20.				
06.P46.A.05.D.010	ELEMENTO FLUORESC. 1X18 W L=100 CM  TRAPEZOIDALE	cad	€ 43,30		
06.P46.A.05.D.012	ELEMENTO FLUORESC. 1X36 W L=160 CM  TRAPEZOIDALE	cad	€ 52,40		
06.P46.A.05.D.014	ELEMENTO FLUORESC. 1X58 W L=200 CM  TRAPEZOIDALE	cad	€ 64,40		
06.P46.A.05.D.016	ELEMENTO EMERG. 1X18 W BATT. NI-CD  TRAPEZOIDALE	cad	€ 223,00		
06.P46.A.05.D.018	ELEMENTO EMERG. 1X36 W BATT. NI-CD  TRAPEZOIDALE	cad	€ 229,00		
06.P46.A.05.D.020	ELEMENTO LAMPADA ALOGENA 300 W      TRAPEZOIDALE	cad	€ 64,40		
06.P46.A.05.D.022	ELEMENTO DIFFUSIONE SONORA          TRAPEZOIDALE	cad	€ 48,10		
06.P46.A.05.D.024	ELEMENTO DISTANZIATORE              TRAPEZOIDALE	ml	€ 29,30		
06.P46.A.05.D.026	GIUNTO MULTIUSO ROTANTE             TRAPEZOIDALE	cad	€ 5,82		
06.P46.A.05.D.028	GIUNTO FLESSIBILE A 90 GRADI        TRAPEZOIDALE	cad	€ 5,67		
06.P46.A.05.D.030	GIUNTO A SCOMPARSA                  TRAPEZOIDALE	cad	€ 2,14		
06.P46.A.05.D.032	ATTACCO A PARETE O SOFFITTO         TRAPEZOIDALE	cad	€ 13,50		
06.P46.A.05.E	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE     
OVOIDALE DI DIAM. 100 MM; IP-55.				
06.P46.A.05.E.010	ELEM. FLUORESC. 1X18 W L=130 CM  IP-55  D=100 MM	cad	€ 171,00		
06.P46.A.05.E.012	ELEM. FLUORESC. 1X36 W L=190 CM  IP-55  D=100 MM	cad	€ 232,00		
06.P46.A.05.E.014	ELEM. FLUORESC. 1X58 W L=230 CM  IP-55  D=100 MM	cad	€ 249,00		
06.P46.A.05.E.016	ELEM. EMERG. 1X18 W BATT. NI-CD  IP-55  D=100 MM	cad	€ 383,00		
06.P46.A.05.E.018	ELEM. EMERG. 1X36 W BATT. NI-CD  IP-55  D=100 MM	cad	€ 417,00		
06.P46.A.05.E.020	GIUNTO A 90 GRADI                IP-55  D=100 MM	cad	€ 32,90		
06.P46.A.05.E.022	GIUNTO A T                       IP-55  D=100 MM	cad	€ 40,10		
06.P46.A.05.E.024	GIUNTO A CROCIERA                IP-55  D=100 MM	cad	€ 46,40		
06.P46.A.05.E.026	GIUNTO A SCOMPARSA               IP-55  D=100 MM	cad	€ 4,59		
06.P46.A.05.E.028	ELEMENTO DISTANZIATORE           IP-55  D=100 MM	ml	€ 42,70		
06.P46.A.05.E.030	TAPPO CON ALIMENTAZIONE          IP-55  D=100 MM	cad	€ 18,50		
06.P46.A.05.E.032	ATTACCO A PLAFONE                IP-55  D=100 MM	cad	€ 18,10		
06.P46.A.05.F	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE TUBOLARI A SEZIONE     
PIATTA CON SPIGOLI ARROTONDATI;                 
LARGHEZZA CIRCA 170 MM; IP-55.				
06.P46.A.05.F.010	ELEM. FLUORESC. 1X18 W L=130 CM  IP-55  PIATTO	cad	€ 203,00		
06.P46.A.05.F.012	ELEM. FLUORESC. 1X36 W L=130 CM  IP-55  PIATTO	cad	€ 262,00		
06.P46.A.05.F.014	ELEM. FLUORESC. 1X58 W L=130 CM  IP-55  PIATTO	cad	€ 298,00		
06.P46.A.05.F.016	ELEM. FLUORESC. 2X18 W L=130 CM  IP-55  PIATTO	cad	€ 318,00		
06.P46.A.05.F.018	ELEM. FLUORESC. 2X36 W L=130 CM  IP-55  PIATTO	cad	€ 342,00		
06.P46.A.05.F.020	ELEM. FLUORESC. 2X58 W L=130 CM  IP-55  PIATTO	cad	€ 449,00		
06.P46.A.05.F.022	ELEM. EMERG. 1X18 W BATT. NI-CD  IP-55  PIATTO	cad	€ 417,00		
06.P46.A.05.F.024	ELEM. EMERG. 1X36 W BATT. NI-CD  IP-55  PIATTO	cad	€ 442,00		
06.P46.A.05.F.026	GIUNTO A 90 GRADI                IP-55  PIATTO	cad	€ 37,00		
06.P46.A.05.F.028	GIUNTO A T                       IP-55  PIATTO	cad	€ 48,80		
06.P46.A.05.F.030	GIUNTO A CROCIERA                IP-55  PIATTO	cad	€ 53,50		
06.P46.A.05.F.032	GIUNTO A SCOMPARSA               IP-55  PIATTO	cad	€ 5,13		
06.P46.A.05.F.034	ELEMENTO DISTANZIATORE           IP-55  PIATTO	ml	€ 71,30		
06.P46.A.05.F.036	TAPPO CON ALIMENTAZIONE          IP-55  PIATTO	cad	€ 23,60		
06.P46.A.05.F.038	ATTACCO A PARETE O SOFFITTO      IP-55  PIATTO	cad	€ 23,60		
06.P46.A.05.G	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A BINARIO POLIFUNZIONA-
LE CON MODULI BASE A BARRE DI ALLUMINIO FORMANTI
LA STRUTTURA PER I MODULI DI SERVIZIO.				
06.P46.A.05.G.010	MODULO BASE IN ALLUMINIO ATTIVO 2 PRESE 10 A	cad	€ 69,60		
06.P46.A.05.G.012	MODULO BASE IN ALLUMINIO NON ALIMENTATO	cad	€ 46,20		
06.P46.A.05.G.014	GIUNTO DI CONTINUITA' CON BARRE	cad	€ 23,80		
06.P46.A.05.G.016	COPPIA DI BARRE L=200 CM	cad	€ 31,70		
06.P46.A.05.G.018	GIUNTO CURVA A 90 GRADI	cad	€ 26,20		
06.P46.A.05.G.020	GIUNTO A T	cad	€ 33,50		
06.P46.A.05.G.022	GIUNTO A CROCIERA	cad	€ 42,70		
06.P46.A.05.G.024	GIUNTO TERMINALE A 180 GRADI	cad	€ 16,50		
06.P46.A.05.G.026	ATTACCO A PARETE/SOFFITTO PER MODULI	cad	€ 13,30		
06.P46.A.05.G.028	ATTACCO A PARETE/SOFFITTO PER BARRE	cad	€ 39,00		
06.P46.A.05.G.030	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W  BINARIO D= 70 MM	cad	€ 78,20		
06.P46.A.05.G.032	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W  BINARIO D= 70 MM	cad	€ 89,70		
06.P46.A.05.G.034	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W  BINARIO D= 70 MM	cad	€ 105,00		
06.P46.A.05.G.036	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W  BINARIO D=100 MM	cad	€ 95,80		
06.P46.A.05.G.038	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W  BINARIO D=100 MM	cad	€ 117,00		
06.P46.A.05.G.040	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W  BINARIO D=100 MM	cad	€ 135,00		
06.P46.A.05.G.042	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X18 W  BINARIO PIATTO	cad	€ 133,00		
06.P46.A.05.G.044	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X36 W  BINARIO PIATTO	cad	€ 155,00		
06.P46.A.05.G.046	ELEMENTO FLUORESCENTE 1X58 W  BINARIO PIATTO	cad	€ 172,00		
06.P46.A.05.G.048	ELEMENTO FLUORESCENTE 2X18 W  BINARIO PIATTO	cad	€ 137,00		
06.P46.A.05.G.050	ELEMENTO FLUORESCENTE 2X36 W  BINARIO PIATTO	cad	€ 167,00		
06.P46.A.05.G.052	ELEMENTO FLUORESCENTE 2X58 W  BINARIO PIATTO	cad	€ 190,00		
06.P46.A.05.G.054	ELEM. FLUORESC. 2X18 W RUOTANTE  BINARIO PIATTO	cad	€ 139,00		
06.P46.A.05.G.056	ELEM. FLUORESC. 2X18 W RUOTANTE  BINARIO PIATTO	cad	€ 164,00		
06.P46.A.05.G.058	ELEM. FLUORESC. 2X18 W RUOTANTE  BINARIO PIATTO	cad	€ 184,00		
06.P46.A.06	FARETTI PER INSTALLAZIONE IN INTERNI DI TIPO DA 
BINARIO ELETTRIFICATO, DA PARETE, DA INCASSO IN 
CONTROSOFFITTO, DA PIANTANA.				
06.P46.A.06.A	FARETTI CON BASE PER INSTALLAZIONE A PARETE O   
CON SUPPORTO PER BINARIO ELETTRIFICATO,         
CORPO IN MATERIALE PLASTICO (DOPPIO ISOLAMENTO),
PER LAMPADE PAR 38,                             
CORPO IN FUSIONE DI ALLUMINIO E ACCIAIO STAMPATO
PER LAMPADE PAR 38, O PAR 56 (FINO A 300 W).				
06.P46.A.06.A.010	FARETTO PLASTICO DA PARETE PAR 38	cad	€ 18,40		
06.P46.A.06.A.015	FARETTO PLASTICO DA PARETE SPOT	cad	€ 4,90		
06.P46.A.06.A.020	FARETTO PLASTICO DA ROTAIA PAR 38	cad	€ 24,40		
06.P46.A.06.A.025	FARETTO PLASTICO DA ROTAIA SPOT	cad	€ 6,20		
06.P46.A.06.A.030	FARETTO PLASTICO SPOT CON PINZA	cad	€ 11,00		
06.P46.A.06.A.035	FARETTO IN ALLUM. C/PARABOLA PAR 38	cad	€ 34,20		
06.P46.A.06.A.040	FARETTO IN ALLUM. C/PARABOLA PAR 56 C/LAMP.300 W	cad	€ 66,70		
06.P46.A.06.A.045	FARETTO IN ALLUM. PER ALOGENA 300 W	cad	€ 39,00		
06.P46.A.06.A.050	FARETTO IN ALLUM. PER ALOGENA 200 W CON VETRO	cad	€ 46,50		
06.P46.A.06.B	FARETTI DA INCASSO IN CONTROSOFFITTO CON CORPO  
IN ACCIAIO CROMATO O VERNICIATO, ADATTO PER     
LAMPADE ALOGENE A BASSA TENSIONE, LAMPADE PAR E 
LAMPADE COMPATTE.				
06.P46.A.06.B.010	FARETTO DA INCASSO DIAM.  80 MM PER ALOGENA BT	cad	€ 17,10		
06.P46.A.06.B.015	FARETTO DA INCASSO DIAM. 120 MM PER ALOGENA BT	cad	€ 24,40		
06.P46.A.06.B.020	FARETTO DA INCASSO PER LAMPADE COMPATTE	cad	€ 19,00		
06.P46.A.06.B.025	FARETTO INCASSO LAMP. DICROICA 12 V/50 W	cad	€ 28,10		
06.P46.A.06.B.030	FARETTO INCASSO LAMP. DICROICA 12 V/50 W ORIENT.	cad	€ 30,50		
06.P46.A.06.C	PIANTANE PER ILLUMINAZIONE IN ACCIAIO VERNICIATO
CROMATO O OTTONATO, ALTEZZA CIRCA 2 M, COMPLETE 
DI GRUPPO OTTICO ORIENTABILE PER LAMPADE ALOGENE
FINO A 300 W, DI CAVO DI ALIMENTAZIONE E DI     
INTERRUTTORE A PEDALE.				
06.P46.A.06.C.010	PIANTANA PER LAMPADA ALOGENA 200 W	cad	€ 161,00		
06.P46.A.06.C.015	PIANTANA PER LAMPADA ALOGENA 300 W	cad	€ 207,00		
06.P46.A.06.D	PROIETTORI DA INTERNO CON CORPO IN RESINA       
RINFORZATA COLORE BIANCO-AVORIO O NERO, CON     
VANO ALIMENTATORE INCORPORATO, CON RIFLETTORE   
IN ALLUMINIO 99.8 % ANODIZZATO E BRILLANTATO    
SCHERMO IN POLICARBONATO ANTI-VANDALICO.				
06.P46.A.06.D.010	PROIETTORE DA INTERNO  70 W SODIO A.P.	cad	€ 53,00		
06.P46.A.06.D.015	PROIETTORE DA INTERNO 150 W SODIO A.P.	cad	€ 82,00		
06.P46.A.06.D.020	PROIETTORE DA INTERNO  70 W IODURI METALLICI	cad	€ 54,90		
06.P46.A.06.D.025	PROIETTORE DA INTERNO 150 W IODURI METALLICI	cad	€ 91,20		
06.P46.A.06.E	ACCESSORI PER FARETTI DA INTERNO				
06.P46.A.06.E.010	BASI IN PLASTICA PER SPOT	cad	€ 2,76		
06.P46.A.06.E.015	VETRO PER FARETTI	cad	€ 12,50		
06.P46.A.06.E.020	ALETTE DIREZIONALI PER FARETTI	cad	€ 7,28		
06.P46.A.06.E.025	PARABOLA PER FARETTI	cad	€ 10,10		
06.P46.A.06.E.030	DERIVATORE PER ROTAIA ELETTRIFICATA	cad	€ 13,50		
06.P46.A.06.E.035	TRASFORMATORE PER FARETTI 100 VA	cad	€ 22,00		
06.P46.A.07	PLAFONIERE PER APPLICAZIONI SPECIALI				
06.P46.A.07.A	TESTALETTO DA PARETE PER SERVIZIO ELETTRICO     
AD USO OSPEDALIERO CON CORPO IN LAMIERA DI      
ACCIAIO SPESSORE 6/10 MM VERNICIATA;            
EQUIPAGGIATO CON:LAMPADA INCADESCENZA DA 75 W,  
LAMPADA INCANDESCENZA DA 40 W PER LETTURA       
2 INTERRUTTORI FRONTALI, 1 INTERRUTTORE A       
CATENELLA, 1 PRESA LATERALE.				
06.P46.A.07.A.010	TESTALETTO A PARETE PER SERVIZIO ELETTRICO	cad	€ 59,80		
06.P46.A.07.B	STALETTO DA PARETE PER PIU' SERVIZI AD USO      
OSPEDALIERO; TIPO A CANALIZZAZIONE CONTINUA CON 
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA;          
EQUIPAGGIATO CON: SETTORE CONTENITORE PER CAVI  
ELETTRICI, TUBAZIONE PER GAS MEDICI CON ATTACCHI
LAMPADA FLUORESCENTE DA 36, LAMPADA A INCAND. DA
40 W PER LETTURA, 2 INTERRUTTORI FRONTALI,      
1 INTERRUTTORE A CATENELLA, 1 PULSANTE CHIAMATA,
PRESE DI TIPO MODULARE.				
06.P46.A.07.B.010	TESTALETTO A PARETE PER PIU' SERVIZI	cad	€ 144,00		
06.P46.B	PLAFONIERE INDUSTRIALI				
06.P46.B.01	AFONIERE STAGNE CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSO-  
FUSO O IN BACHELITE E COPPA IN VETRO TEMPERATO; 
GABBIA IN FILO D'ACCIAIO ZINCATO.				
06.P46.B.01.A	PLAFONIERE TIPO TARTARUGA ROTONDE				
06.P46.B.01.A.010	PLAF. 100 W TARTARUGA ROTONDA CORPO ALLUM. IP-44	cad	€ 12,10		
06.P46.B.01.A.015	PLAF. 200 W TARTARUGA ROTONDA CORPO ALLUM. IP-44	cad	€ 19,50		
06.P46.B.01.A.020	PLAF. 100 W TARTARUGA ROTONDA CORPO ALLUM. IP-55	cad	€ 12,60		
06.P46.B.01.A.025	PLAF. 200 W TARTARUGA ROTONDA CORPO ALLUM. IP-55	cad	€ 21,60		
06.P46.B.01.A.030	PLAF. 100 W TARTARUGA ROTONDA CORPO IN PVC IP-44	cad	€ 19,50		
06.P46.B.01.A.035	PLAF. 200 W TARTARUGA ROTONDA CORPO IN PVC IP-44	cad	€ 22,50		
06.P46.B.01.B	PLAFONIERE TIPO TARTARUGA OVALI				
06.P46.B.01.B.010	PLAF.  60 W TARTARUGA OVALE CORPO ALLUM. IP-55	cad	€ 4,67		
06.P46.B.01.B.015	PLAF. 100 W TARTARUGA OVALE CORPO ALLUM. IP-55	cad	€ 5,97		
06.P46.B.01.B.020	PLAF. 100 W TARTARUGA OVALE CORPO ALLUM. IP-67	cad	€ 12,90		
06.P46.B.01.B.025	PLAF. 100 W TARTARUGA OVALE CORPO IN PVC IP-44	cad	€ 8,73		
06.P46.B.01.B.030	PLAF. 200 W TARTARUGA OVALE CORPO IN PVC IP-44	cad	€ 19,50		
06.P46.B.01.C	PLAFONIERE PER SEGNALAZIONI DI CANTIERE;        
1DOPPIO ISOLAMENTO; SCHERMO ROSSO;              
1GABBIA DI PROTEZIONE; IP-55.				
06.P46.B.01.C.010	PLAFONIERA  60 W ROSSA PER CANTIERE	cad	€ 7,66		
06.P46.B.01.C.015	PLAFONIERA 100 W ROSSA PER CANTIERE	cad	€ 8,88		
06.P46.B.02	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA;               
CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE
PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER     
ELETTRONICO, FUSIBILI;                          
EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.				
06.P46.B.02.A	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA IN METACRILATO 
TRASPARENTE STAMPATO AD INIEZIONE;              
CORPO IN RESINA POLIESTERE E FIBRA DI VETRO;    
IP-54.				
06.P46.B.02.A.010	PLAF. 1X36 W IN FIBRA CON COPPA IN METACRILATO	cad	€ 82,80		
06.P46.B.02.A.015	PLAF. 1X58 W IN FIBRA CON COPPA IN METACRILATO	cad	€ 95,80		
06.P46.B.02.A.020	PLAF. 2X36 W IN FIBRA CON COPPA IN METACRILATO	cad	€ 117,00		
06.P46.B.02.A.025	PLAF. 2X58 W IN FIBRA CON COPPA IN METACRILATO	cad	€ 140,00		
06.P46.B.02.B	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA E CORPO IN     
RESINA TRASPARENTE STAMPATA AD INIEZIONE;       
RIFLETTORE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO     
BIANCO; IP-65.				
06.P46.B.02.B.010	PLAF. 1X18 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO	cad	€ 20,60		
06.P46.B.02.B.015	PLAF. 1X36 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO	cad	€ 24,80		
06.P46.B.02.B.020	PLAF. 1X58 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO	cad	€ 31,10		
06.P46.B.02.B.025	PLAF. 2X18 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO	cad	€ 25,50		
06.P46.B.02.B.030	PLAF. 2X36 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO	cad	€ 36,40		
06.P46.B.02.B.035	PLAF. 2X58 W IN RESINA CON COPPA IN METACRILATO	cad	€ 44,30		
06.P46.B.02.C	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA E CORPO IN     
POLICARBONATO;                                  
RIFLETTORE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO     
BIANCO; IP-65.				
06.P46.B.02.C.010	PLAF. 1X18 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO	cad	€ 25,50		
06.P46.B.02.C.015	PLAF. 1X36 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO	cad	€ 35,10		
06.P46.B.02.C.020	PLAF. 1X58 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO	cad	€ 44,30		
06.P46.B.02.C.025	PLAF. 2X18 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO	cad	€ 33,10		
06.P46.B.02.C.030	PLAF. 2X36 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO	cad	€ 51,60		
06.P46.B.02.C.035	PLAF. 2X58 W CON CORPO E COPPA IN POLICARBONATO	cad	€ 65,00		
06.P46.B.02.D	PLAFONIERE INDUSTR. CON COPPA IN POLICARBONATO; 
CORPO IN ACCIAIO INOSSIDABILE; IP-65.				
06.P46.B.02.D.010	PLAF. 1X36 W IN ACCIAIO INOX COPPA IN POLCARBON.	cad	€ 61,50		
06.P46.B.02.D.015	PLAF. 1X58 W IN ACCIAIO INOX COPPA IN POLCARBON.	cad	€ 70,70		
06.P46.B.02.D.020	PLAF. 2X36 W IN ACCIAIO INOX COPPA IN POLCARBON.	cad	€ 69,00		
06.P46.B.02.D.025	PLAF. 2X58 W IN ACCIAIO INOX COPPA IN POLCARBON.	cad	€ 79,70		
06.P46.B.02.E	PLAFONIERE INDUSTR. CON COPPA IN POLICARBONATO; 
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO; IP-65.				
06.P46.B.02.E.010	PLAF. 1X36 W IN LAMIERA CON COPPA IN POLICARBON.	cad	€ 44,50		
06.P46.B.02.E.015	PLAF. 1X58 W IN LAMIERA CON COPPA IN POLICARBON.	cad	€ 50,90		
06.P46.B.02.E.020	PLAF. 2X36 W IN LAMIERA CON COPPA IN POLICARBON.	cad	€ 49,00		
06.P46.B.02.E.025	PLAF. 2X58 W IN LAMIERA CON COPPA IN POLICARBON.	cad	€ 58,10		
06.P46.B.02.F	PLAFONIERE INDUSTRIALI IN ESECUZIONE "EX-D";    
CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRA DI     
VETRO, AUTOESTINGUENTE E RESISTENTE ALLE        
SOSTANZE CHIMICHE; COPPA IN POLICARBONATO; IP-65				
06.P46.B.02.F.010	PLAFONIERA 1X36 W IN FIBRA DI VETRO	cad	€ 148,00		
06.P46.B.02.F.015	PLAFONIERA 2X36 W IN FIBRA DI VETRO	cad	€ 197,00		
06.P46.B.02.G	SCHERMI PER PLAFONIERE INDUSTRIALI				
06.P46.B.02.G.010	SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 1X18 W	cad	€ 7,96		
06.P46.B.02.G.015	SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 2X18 W	cad	€ 10,10		
06.P46.B.02.G.020	SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 1X36 W	cad	€ 13,50		
06.P46.B.02.G.025	SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 2X36 W	cad	€ 16,40		
06.P46.B.02.G.030	SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 1X58 W	cad	€ 15,80		
06.P46.B.02.G.035	SCHERMO IN POLICARBONATO PER PLAFONIERA 2X58 W	cad	€ 20,20		
06.P46.B.02.G.040	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 1X18 W	cad	€ 5,82		
06.P46.B.02.G.045	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 2X18 W	cad	€ 6,82		
06.P46.B.02.G.050	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 1X36 W	cad	€ 8,04		
06.P46.B.02.G.055	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 2X36 W	cad	€ 10,20		
06.P46.B.02.G.060	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 1X58 W	cad	€ 9,80		
06.P46.B.02.G.065	SCHERMO IN METACRILATO PER PLAFONIERA 2X58 W	cad	€ 12,20		
06.P46.B.02.H	ACCESSORI PER PLAFONIERE INDUSTRIALI CON COPPA: 
RIFLETTORI, GABBIE, STAFFE, SCROCCHI,           
LEVETTE DI BLOCCAGGIO.				
06.P46.B.02.H.010	RIFLETTORI PARABOLICI RECUP.FLUSSO 36 W	cad	€ 6,97		
06.P46.B.02.H.015	RIFLETTORI PARABOLICI RECUP.FLUSSO 58 W	cad	€ 8,65		
06.P46.B.02.H.020	COPPIA DI STAFFE PER SOSPENSIONE	cad	€ 1,46		
06.P46.B.02.H.025	GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAFONIERA 18 W	cad	€ 6,97		
06.P46.B.02.H.030	GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAFONIERA 36 W	cad	€ 10,60		
06.P46.B.02.H.035	GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAFONIERA 58 W	cad	€ 12,30		
06.P46.B.02.H.040	COPPIA DI SCROCCHI METALLICI	cad	€ 1,68		
06.P46.B.02.H.045	COPPIA DI SCROCCHI IN PVC	cad	€ 0,54		
06.P46.B.02.H.050	LEVETTE DI BLOCCAGGIO	cad	€ 0,92		
06.P46.B.03	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON SCHERMO A LASTRA     
PIANA IN VETRO;                                 
CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE
PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER     
ELETTRONICO, FUSIBILI;                          
EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.				
06.P46.B.03.A	PLAFONIERE INDUSTRIALI DA SOFFITTO CON SCHERMO  
IN VETRO PIANO TEMPERATO E CORPO IN LAMIERA     
D'ACCIAIO VERNICIATA A FUOCO; IP-54.				
06.P46.B.03.A.010	PLAF. 1X18 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO	cad	€ 54,20		
06.P46.B.03.A.015	PLAF. 1X36 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO	cad	€ 66,10		
06.P46.B.03.A.020	PLAF. 1X58 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO	cad	€ 83,50		
06.P46.B.03.A.025	PLAF. 2X18 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO	cad	€ 57,50		
06.P46.B.03.A.030	PLAF. 2X36 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO	cad	€ 73,00		
06.P46.B.03.A.035	PLAF. 2X58 W DA SOFFITTO CON SCHERMO IN VETRO	cad	€ 92,70		
06.P46.B.03.B	PLAFONIERE INDUSTRIALI DA INCASSO A PARETE CON  
SCHERMO IN VETRO PIANO TEMPERATO E CORPO IN     
LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA A FUOCO;           
IP-54.				
06.P46.B.03.B.010	PLAF. 1X18 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO	cad	€ 62,70		
06.P46.B.03.B.015	PLAF. 1X36 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO	cad	€ 82,80		
06.P46.B.03.B.020	PLAF. 1X58 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO	cad	€ 107,00		
06.P46.B.03.B.025	PLAF. 2X18 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO	cad	€ 69,60		
06.P46.B.03.B.030	PLAF. 2X36 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO	cad	€ 88,90		
06.P46.B.03.B.035	PLAF. 2X58 W INCASS. DA PARETE SCHERMO IN VETRO	cad	€ 110,00		
06.P46.B.03.C	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON SCHERMO IN VETRO     
TEMPERATO SPESSORE 4 MM E CORPO IN ALLUMINIO    
VERNICIATO E STAMPATO IN UNICO PEZZO; IP-65.				
06.P46.B.03.C.010	PLAF. 1X36 W IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN VETRO	cad	€ 65,50		
06.P46.B.03.C.015	PLAF. 1X58 W IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN VETRO	cad	€ 77,40		
06.P46.B.03.C.020	PLAF. 2X36 W IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN VETRO	cad	€ 73,00		
06.P46.B.03.C.025	PLAF. 2X58 W IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN VETRO	cad	€ 86,60		
06.P46.B.03.D	ACCESSORI PER PLAFONIERE INDUSTRIALI CON SCHERMO
PIANO IN VETRO: LASTRA, GABBIE, SCROCCHI.				
06.P46.B.03.D.010	LASTRA PIANA IN VETRO TEMPERATO	mq	€ 51,80		
06.P46.B.03.D.015	COPPIA DI SCROCCHI METALLICI	cad	€ 1,53		
06.P46.B.03.D.020	COPPIA DI SCROCCHI IN PVC	cad	€ 0,50		
06.P46.B.03.D.025	GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAF. IN VETRO 1X36 W	cad	€ 28,70		
06.P46.B.03.D.030	GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAF. IN VETRO 2X36 W	cad	€ 30,50		
06.P46.B.03.D.035	GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAF. IN VETRO 1X58 W	cad	€ 31,70		
06.P46.B.03.D.040	GABBIA DI PROTEZIONE PER PLAF. IN VETRO 2X58 W	cad	€ 33,50		
06.P46.B.04	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON LAMPADE A VISTA;     
CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE
PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER     
ELETTRONICO, FUSIBILI;                          
EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.				
06.P46.B.04.A	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON LAMPADE A VISTA SENZA
TUBO DI PROTEZIONE;                             
CORPO IN POLIESTERE E FIBRA DI VETRO; IP-65.				
06.P46.B.04.A.010	PLAF. 1X18 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ.	cad	€ 33,10		
06.P46.B.04.A.015	PLAF. 1X36 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ.	cad	€ 33,80		
06.P46.B.04.A.020	PLAF. 1X58 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ.	cad	€ 40,60		
06.P46.B.04.A.025	PLAF. 2X18 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ.	cad	€ 39,70		
06.P46.B.04.A.030	PLAF. 2X36 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ.	cad	€ 43,00		
06.P46.B.04.A.035	PLAF. 2X58 W LAMPADE A VISTA SENZA TUBO PROTEZ.	cad	€ 55,60		
06.P46.B.04.B	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON LAMPADE A VISTA      
PROTETTE DA TUBO IN METACRILATO TRASPARENTE;    
CORPO IN POLIESTERE E FIBRA DI VETRO; IP-65.				
06.P46.B.04.B.010	PLAF. 1X18 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO	cad	€ 35,70		
06.P46.B.04.B.015	PLAF. 1X36 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO	cad	€ 38,30		
06.P46.B.04.B.020	PLAF. 1X58 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO	cad	€ 47,60		
06.P46.B.04.B.025	PLAF. 2X18 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO	cad	€ 47,30		
06.P46.B.04.B.030	PLAF. 2X36 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO	cad	€ 53,90		
06.P46.B.04.B.035	PLAF. 2X58 W LAMPADE PROTETTE TUBO METACRILATO	cad	€ 67,30		
06.P46.B.04.C	PLAFONIERE INDUSTRIALI CON LAMPADE A VISTA      
PROTETTE DA TUBO IN POLICARBONATO TRASPARENTE;  
CORPO IN POLIESTERE E FIBRA DI VETRO; IP-65.				
06.P46.B.04.C.010	PLAF. 1X18 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO	cad	€ 37,70		
06.P46.B.04.C.015	PLAF. 1X36 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO	cad	€ 39,70		
06.P46.B.04.C.020	PLAF. 1X58 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO	cad	€ 49,80		
06.P46.B.04.C.025	PLAF. 2X18 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO	cad	€ 48,90		
06.P46.B.04.C.030	PLAF. 2X36 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO	cad	€ 58,10		
06.P46.B.04.C.035	PLAF. 2X58 W LAMPADE PROTETTE TUBO POLICARBONATO	cad	€ 72,40		
06.P46.B.04.D	ACCESSORI PER PLAFONIERE INDUSTRIALI CON LAMPADE
VISTA.				
06.P46.B.04.D.010	TUBO IN METACRILATO L= 600 MM	cad	€ 3,68		
06.P46.B.04.D.015	TUBO IN METACRILATO L=1200 MM	cad	€ 7,28		
06.P46.B.04.D.020	TUBO IN METACRILATO L=1600 MM	cad	€ 9,11		
06.P46.B.04.D.025	TUBO IN POLICARBONATO L= 600 MM	cad	€ 4,90		
06.P46.B.04.D.030	TUBO IN POLICARBONATO L=1200 MM	cad	€ 9,80		
06.P46.B.04.D.035	TUBO IN POLICARBONATO L=1600 MM	cad	€ 12,20		
06.P46.B.05	PLAFONIERE INDUSTRIALI ANTIDEFLAGRANTI;         
CABLATE E COMPLETE DI: REATTORE RIFASATO A BASSE
PERDITE, CONDENSATORE ANTIDISTURBI, STARTER     
ELETTRONICO, FUSIBILI;                          
EVENTUALE CABLAGGIO ANTI-STROBOSCOPICO.				
06.P46.B.05.A	PLAFONIERE INDUSTRIALI ANTIDEFLAGRANTI          
SECONDO NORME CEI 31.1 E 31.8                   
CON RIFLETTORE IN ACCIAIO VERNICIATO            
E GABBIA DI PROTEZIONE; IP-54.				
06.P46.B.05.A.010	PLAFONIERA 1X20 W ANTIDEFLAGRANTE EEX-D	cad	€ 172,00		
06.P46.B.05.A.015	PLAFONIERA 2X20 W ANTIDEFLAGRANTE EEX-D	cad	€ 248,00		
06.P46.B.05.A.020	PLAFONIERA 1X40 W ANTIDEFLAGRANTE EEX-D	cad	€ 179,00		
06.P46.B.05.A.025	PLAFONIERA 2X40 W ANTIDEFLAGRANTE EEX-D	cad	€ 269,00		
06.P46.C	PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA				
06.P46.C.01	PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON   
ACCUMULATORI ERMETICI RICARICABILI INCORPORATI; 
PORTATILI E FISSE.				
06.P46.C.01.A	PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DI    
TIPO PORTATILE CON: CUSTODIA IN MATERIALE       
PLASTICO E ACCUMULATORI ERMETICI RICARICABILI   
INCORPORATI;                                    
TEMPO DI RICARICA 24 ORE.				
06.P46.C.01.A.010	PLAF. EMERG. PORTATILE 1X6 W FLUOR. AUTON.  2 H	cad	€ 31,70		
06.P46.C.01.A.015	PLAF. EMERG. PORTATILE 1X6 W FLUOR. AUTON.  6 H	cad	€ 36,60		
06.P46.C.01.A.020	PLAF. EMERG. PORTATILE  4 W INCAND. AUTON.  2 H	cad	€ 24,40		
06.P46.C.01.A.025	PLAF. EMERG. PORTATILE  4 W INCAND. AUTON. >2 H	cad	€ 31,70		
06.P46.C.01.B	PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DI    
TIPO FISSO CON: CORPO IN MATERIALE PLASTICO,    
SCHERMO IN MATERIALE ACRILICO, ACCUMULATORI     
ERMETICI NI-CD RICARICABILI INCORPORATI				
06.P46.C.01.B.010	PLAF. EMERG. FISSA 1X 6 W FLUOR. AUTON. 2 H	cad	€ 32,10		
06.P46.C.01.B.015	PLAF. EMERG. FISSA 1X 8 W FLUOR. AUTON. 2 H	cad	€ 53,40		
06.P46.C.01.B.020	PLAF. EMERG. FISSA 1X18 W FLUOR. AUTON. 2 H	cad	€ 69,00		
06.P46.C.01.B.025	PLAF. EMERG. FISSA 2X 6 W FLUOR. AUTON. 2 H	cad	€ 59,30		
06.P46.C.01.B.030	PLAF. EMERG. FISSA 2X 6 W FLUOR. AUTON. 4 H	cad	€ 69,00		
06.P46.C.01.B.035	PLAF. EMERG. FISSA 2X(2.4 V/0.5 A) INC. AUT. 2 H	cad	€ 17,70		
06.P46.C.01.C	PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DI    
TIPO FISSO CON: CORPO IN MATERIALE PLASTICO,    
SCHERMO IN MATERIALE ACRILICO, ACCUMULATORI     
ERMETICI NI-CD RICARICABILI INCORPORATI;        
PER FUNZIONAMENTO NORMALE PERMANENTE CON RETE.				
06.P46.C.01.C.010	PLAF. EMERG. FISSA 1X 8 W FLUOR. PERM. AUTON. 2	cad	€ 80,50		
06.P46.C.01.C.015	PLAF. EMERG. FISSA 1X18 W FLUOR. PERM. AUTON. 2	cad	€ 101,00		
06.P46.C.01.C.020	PLAF. EMERG. FISSA 2X 6 W FLUOR. PERM. AUTON. 2	cad	€ 82,00		
06.P46.C.01.C.025	PLAF. EMERG. FISSA 2X 6 W FLUOR. PERM. AUTON. 4	cad	€ 95,80		
06.P46.C.01.D	PLAFONIERE IP-65 PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
CON: CORPO IN MATERIALE PLASTICO, SCHERMO IN    
MATERIALE ACRILICO, ACCUMULATORI ERMETICI NI-CD 
RICARICABILI INCORPORATI.				
06.P46.C.01.D.010	PLAF. EMERG. IP-65  1X 8 W FLUORES. AUTON. 2 H	cad	€ 73,00		
06.P46.C.01.D.015	PLAF. EMERG. IP-65  2X 8 W FLUORES. AUTON. 2 H	cad	€ 91,20		
06.P46.C.01.D.020	PLAF. EMERG. IP-65  1X18 W FLUORES. AUTON. 2 H	cad	€ 88,90		
06.P46.C.01.D.025	PLAF. EMERG. IP-65 PL 24 W FLUORES. AUTON. 2 H	cad	€ 91,20		
06.P46.C.01.E	PLAFONIERE DI EMERGENZA PER SEGNALAZIONI VARIE: 
A BANDIERA, SEGNAGRADINO.				
06.P46.C.01.E.010	PLAF. EMER. ATT. BANDIERA 1X 8 W FLUOR. AUT. 2 H	cad	€ 79,70		
06.P46.C.01.E.015	PLAF. EMER. ATT. BANDIERA 1X18 W FLUOR. AUT. 2 H	cad	€ 110,00		
06.P46.C.01.E.020	PLAF. EMER. SEGNAGRADINO 1.2 V/0.4 A	cad	€ 8,50		
06.P46.C.01.E.025	PLAF. EMER. SEGNAGRADINO 1.2 V/0.4 A CON PRESA	cad	€ 8,50		
06.P46.C.01.F	ACCESSORI PER PLAFONIERE DI EMERGENZA				
06.P46.C.01.F.010	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER PLAF. EMERG. FLUORES.	cad	€ 24,70		
06.P46.C.01.F.015	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER PLAF. EMERG. IP-65	cad	€ 22,60		
06.P46.C.01.F.020	CONTENITORE DA INCASSO PER PLAF. RETTANGOLARE	cad	€ 4,59		
06.P46.C.01.F.025	CONTENITORE DA INCASSO PER PLAF. QUADRATA	cad	€ 9,11		
06.P46.C.01.F.030	ETICHETTA ADESIVA PER INDICAZIONI VARIE	cad	€ 0,61		
06.P46.D	CORPI ILLUMINANTI PER ESTERNO				
06.P46.D.01	RIFLETTORI INDUSTRIALI				
06.P46.D.01.A	RIFLETTORI INDUSTRIALI CON:                     
CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO,                    
CHIUSURA VANO CABLAGGIO IN ACCIAIO CON ASOLE    
DI RAFFREDDAMENTO,                              
RIFLETTORE PARABOLICO IN ALLUMINIO ANODIZZATO,  
DIAMETRO CIRCA 500 MM,                          
GRADO DI PROTEZIONE IP-20.				
06.P46.D.01.A.010	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 250 W	cad	€ 92,00		
06.P46.D.01.A.015	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 400 W	cad	€ 98,80		
06.P46.D.01.A.020	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 100 W	cad	€ 94,30		
06.P46.D.01.A.025	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 150 W	cad	€ 101,00		
06.P46.D.01.A.030	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 250 W	cad	€ 119,00		
06.P46.D.01.A.035	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 400 W	cad	€ 130,00		
06.P46.D.01.A.040	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 250 W	cad	€ 119,00		
06.P46.D.01.A.045	RIFLET. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 400 W	cad	€ 119,00		
06.P46.D.01.A.050	GABBIA DI PROTEZIONE ACCIAIO ZINCATO 5 MM	cad	€ 21,10		
06.P46.D.01.A.055	GABBIA DI PROTEZIONE ACCIAIO VERNICIATO	cad	€ 26,20		
06.P46.D.01.B	RIFLETTORI INDUSTRIALI CON:                     
CORPO IN LEGA LEGGERA PRESSOFUSA UNI 5079       
VERNICIATO EPOSSIDICAMENTE,                     
RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO 0,998         
BRILLANTATO E ANODIZZATO,                       
COMPLESSO ELETTRICO RACCHIUSO IN CONTENITORE    
PRESSOFUSO IN LEGA LEGGERA,                     
GANCIO CONTENITORE A REGOLAZIONE CONTINUA IN    
ACCIAIO TROPICALIZZATO VERNICIATO,              
GRADO DI PROTEZIONE IP-20.				
06.P46.D.01.B.010	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 250 W	cad	€ 153,00		
06.P46.D.01.B.015	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 400 W	cad	€ 171,00		
06.P46.D.01.B.020	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 150 W	cad	€ 190,00		
06.P46.D.01.B.025	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 250 W	cad	€ 204,00		
06.P46.D.01.B.030	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 400 W	cad	€ 226,00		
06.P46.D.01.B.035	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 250 W	cad	€ 184,00		
06.P46.D.01.B.040	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 400 W	cad	€ 195,00		
06.P46.D.01.C	RIFLETTORI INDUSTRIALI CON:                     
CONTENITORE PER IL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE IN   
PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO AL SILICIO ALETTATO, 
RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO PROTETTO CON  
STRATO DI 'ALGAS' FISSATO CHIMICAMENTE,         
COPPA IN MATERIALE ACRILICO AD ALTA TRASPARENZA,
FILTRO AI CARBONI ATTIVI PER PURIFICAZIONE ARIA 
ALL'INTERNO DEL GRUPPO OTTICO,                  
GRUPPO DI ALIMENTAZIONE IN CLASSE I,            
GRADO DI PROTEZIONE IP-44.				
06.P46.D.01.C.010	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 250 W	cad	€ 392,00		
06.P46.D.01.C.015	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 400 W	cad	€ 488,00		
06.P46.D.01.C.020	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 250 W	cad	€ 418,00		
06.P46.D.01.C.025	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 400 W	cad	€ 519,00		
06.P46.D.01.C.030	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 250 W	cad	€ 418,00		
06.P46.D.01.C.035	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 400 W	cad	€ 512,00		
06.P46.D.01.D	RIFLETTORI INDUSTRIALI CON:                     
CONTENITORE PER IL GRUPPO DI ALIMENTAZIONE IN   
ALLUMINIO AL SILICIO PRESSOFUSO ALETTATO,       
RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO PROTETTO CON  
STRATO DI 'ALGAS' FISSATO CHIMICAMENTE,         
SCHERMO DI CHIUSURA IN VETRO PIANO TRASPARENTE, 
FILTRO AI CARBONI ATTIVI PER PURIFICAZIONE ARIA 
ALL'INTERNO DEL GRUPPO OTTICO,                  
SUPPORTO PORTALAMPADA REGOLABILE,               
GRUPPO DI ALIMENTAZIONE IN CLASSE I,            
GRADO DI PROTEZIONE IP-44.				
06.P46.D.01.D.010	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 250 W	cad	€ 397,00		
06.P46.D.01.D.015	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 400 W	cad	€ 415,00		
06.P46.D.01.D.020	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 250 W	cad	€ 425,00		
06.P46.D.01.D.025	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 400 W	cad	€ 446,00		
06.P46.D.01.D.030	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 250 W	cad	€ 425,00		
06.P46.D.01.D.035	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. IODURI METAL. 400 W	cad	€ 439,00		
06.P46.D.01.E	RIFLETTORI INDUSTRIALI CON:                     
CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON MORSETTIERA   
INCORPORATA,                                    
RIFLETTORE IN ALLUMINIO BRILLANTATO E OSSIDATO  
STAMPATO IN UN SOLO PEZZO,                      
SCHERMO IN PLEXIGLASS TRASPARENTE,              
SCATOLA PORTA-COMPLESSO ELETTRICO AMOVIBILE     
ALLOGGIATA ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO,        
GRADO DI PROTEZIONE IP-44.				
06.P46.D.01.E.010	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 125 W	cad	€ 177,00		
06.P46.D.01.E.015	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI HG 250 W	cad	€ 195,00		
06.P46.D.01.E.020	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP  70 W	cad	€ 190,00		
06.P46.D.01.E.025	RIFLETT. INDUSTRIALE LAMP. VAPORI NA AP 150 W	cad	€ 202,00		
06.P46.D.01.E.030	COPPA IN POLICARBONATO	cad	€ 15,30		
06.P46.D.02	ARMATURE E LAMPIONI STRADALI				
06.P46.D.02.A	ARMATURE STRADALI IP-54;                        
CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO;                  
COPERCHIO COPRIACCESSORI E TELAIO CON RIFRATTORE
APRIBILI A CERNIERA;                            
RIFRATTORE PRISMATIZZATO IN VETRO BOROSILICATO; 
RIFLETTORE IN ALLUMINIO 99.85%;                 
VERNICIATURA BICOLORE POLIURETANICA;            
VANO ACCESSORI IN ESECUZIONE IP-23.				
06.P46.D.02.A.010	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA 100 W	cad	€ 199,00		
06.P46.D.02.A.015	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA 150 W	cad	€ 213,00		
06.P46.D.02.A.020	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA 250 W	cad	€ 216,00		
06.P46.D.02.B	ARMATURE STRADALI IP-55;                        
CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON CARENATURA    
PER PROTEZIONE COMPLETA DEL RIFLETTORE;         
RIFLETTORE IN ALLUMINIO DI ELEVATA PUREZZA;     
PIASTRA PER AUSILIARI ELETTRICI ASPORTABILE     
COPPA DI CHIUSURA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE;    
VERNICIATURA MONCOLORE POLIURETANICA.				
06.P46.D.02.B.010	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI HG 125 W	cad	€ 122,00		
06.P46.D.02.B.015	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI HG 250 W	cad	€ 153,00		
06.P46.D.02.B.020	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA AP 100 W	cad	€ 159,00		
06.P46.D.02.B.025	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA AP 150 W	cad	€ 171,00		
06.P46.D.02.B.030	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA AP 250 W	cad	€ 184,00		
06.P46.D.02.B.035	SUPPLEMENTO PER APPARECCHI IN CLASSE II	cad	€ 48,80		
06.P46.D.02.C	ARMATURE STRADALI IP-55;                        
CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON CARENATURA    
PER PROTEZIONE COMPLETA DEL RIFLETTORE;         
RIFLETTORE IN ALLUMINIO DI ELEVATA PUREZZA;     
PIASTRA PER AUSILIARI ELETTRICI INCORPORATA;    
COPPA DI CHIUSURA IN METACRILATO TRASPARENTE    
VERNICIATURA MONOCOLORE POLIURETANICA.				
06.P46.D.02.C.010	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI HG  80 W	cad	€ 91,20		
06.P46.D.02.C.015	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI HG 125 W	cad	€ 98,10		
06.P46.D.02.C.020	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA AP  70 W	cad	€ 116,00		
06.P46.D.02.C.025	ARMATURA STRADALE PER LAMP. VAPORI NA AP 150 W	cad	€ 135,00		
06.P46.D.02.C.030	SUPPLEMENTO PER APPARECCHI IN CLASSE II	cad	€ 39,60		
06.P46.D.02.D	ARMATURE STRADALI IP-55;                        
CORPO IN METACRILATO DIFFONDENTE ORNAMENTALE;   
GRUPPO OTTICO                                   
GRUPPO OTTICO SIMMETRICO CON POSSIBILITA' DI    
ILLUMINAZIONE DALL'INTERNO TRAMITE LAMPADA      
ADDIZIONALE;                                    
PROFILO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO;          
VETRO PIANO DI CHIUSURA;                        
RIFLETTORE IN ALLUMINIO ANODIZZATO.				
06.P46.D.02.D.010	ARMATURA STRAD. VERTICALE   LAMP. VAP. HG  80 W	cad	€ 199,00		
06.P46.D.02.D.015	ARMATURA STRAD. VERTICALE   LAMP. VAP. HG 125 W	cad	€ 199,00		
06.P46.D.02.D.020	ARMATURA STRAD. VERTICALE   LAMP. VAP. HG 250 W	cad	€ 427,00		
06.P46.D.02.D.025	ARMATURA STRAD. VERTICALE   LAMP. VAP. HG 400 W	cad	€ 518,00		
06.P46.D.02.D.030	ARMATURA STRAD. VERTICALE   LAMP. VAP. NA  70 W	cad	€ 193,00		
06.P46.D.02.D.035	ARMATURA STRAD. VERTICALE   LAMP. VAP. NA 250 W	cad	€ 457,00		
06.P46.D.02.D.040	ARMATURA STRAD. VERTICALE   LAMP. VAP. NA 400 W	cad	€ 537,00		
06.P46.D.02.D.045	ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. HG  80 W	cad	€ 241,00		
06.P46.D.02.D.050	ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. HG 125 W	cad	€ 241,00		
06.P46.D.02.D.055	ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. HG 250 W	cad	€ 396,00		
06.P46.D.02.D.060	ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. HG 400 W	cad	€ 488,00		
06.P46.D.02.D.065	ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. NA  70 W	cad	€ 235,00		
06.P46.D.02.D.070	ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. NA 250 W	cad	€ 427,00		
06.P46.D.02.D.075	ARMATURA STRAD. SOSPENSIONE LAMP. VAP. NA 400 W	cad	€ 506,00		
06.P46.D.02.E	LAMPIONI STRADALI CON SFERA IN POLICARBONATO;   
STAFFA DI SOSTEGNO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO O PVC
ATTACCO A PALO O A PARETE;                      
ESECUZIONE TRASPARENTE 0 FUME';                 
PER LAMPADE A INCENDESCENZA O VAPORI DI MERCURIO
GRADO DI PROTEZIONE IP-55;                      
DIAMETRO DELLA SFERA 300 O 400 MM.				
06.P46.D.02.E.010	LAMPIONE A SFERA DIAM. 300 MM 100 W INCAND.	cad	€ 23,20		
06.P46.D.02.E.015	LAMPIONE A SFERA DIAM. 300 MM 200 W INCAND.	cad	€ 30,50		
06.P46.D.02.E.020	LAMPIONE A SFERA DIAM. 400 MM 200 W INCAND.	cad	€ 65,50		
06.P46.D.02.E.025	LAMPIONE A SFERA DIAM. 400 MM 125 W VAPORI HG	cad	€ 70,70		
06.P46.D.02.E.030	LAMPIONE A SFERA DIAM. 400 MM 250 W VAPORI HG	cad	€ 97,30		
06.P46.D.02.E.035	LAMPIONE A SFERA DIAM. 400 MM  70 W VAPORI NA	cad	€ 85,80		
06.P46.D.02.E.045	LAMPIONE A SFERA DIAM. 400 MM 150 W VAPORI NA	cad	€ 128,00		
06.P46.D.02.F	LAMPIONI STRADALI CON CUBO IN POLICARBONATO;    
STAFFA DI SOSTEGNO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO O PVC
ATTACCO A PALO O A PARETE                       
ESECUZIONE TRASPARENTE 0 FUME';                 
PER LAMPADE A INCANDESCENZA, VAPORI DI SODIO,   
VAPORI DI MERCURIO;                             
GRADO DI PROTEZIONE IP-55;                      
SPIGOLO DEL CUBO 272 E 360 MM.				
06.P46.D.02.F.010	LAMPIONE A CUBO SPIGOLO 270 MM 100 W INCAND.	cad	€ 28,10		
06.P46.D.02.F.015	LAMPIONE A CUBO SPIGOLO 270 MM 200 W INCAND.	cad	€ 45,70		
06.P46.D.02.F.020	LAMPIONE A CUBO SPIGOLO 360 MM 200 W INCAND.	cad	€ 76,50		
06.P46.D.02.F.025	LAMPIONE A CUBO SPIGOLO 360 MM 125 W VAPORI HG	cad	€ 82,00		
06.P46.D.02.F.030	LAMPIONE A CUBO SPIGOLO 360 MM  70 W VAPORI NA	cad	€ 99,60		
06.P46.D.03	PROIETTORI PER ESTERNO				
06.P46.D.03.A	PROIETTORI PER ESTERNO IP-55;                   
CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO;                  
RIFLETTORE IN ALLUMINIO MARTELLATO 99.85%;      
CRISTALLO FRONTALE TEMPERATO;                   
VANO PER ACCESSORI ELETTRICI.				
06.P46.D.03.A.010	PROIETTORE IP-55 PER LAMP. ALOGENA 150-500 W	cad	€ 24,40		
06.P46.D.03.A.015	PROIETTORE IP-55 PER LAMP. IODURI METALLICI 70 W	cad	€ 177,00		
06.P46.D.03.A.020	FRANGILUCE PER PROIETTORE	cad	€ 18,40		
06.P46.D.03.B	PROIETTORI PER ESTRNO IP-55;                    
CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO;                  
FASCIO SIMMETRICO LARGO E STRETTO CON           
RECUPERATORE DI FLUSSO;                         
RIFLETTORE IN ALLUMINIO AL 99.8%;               
DISPOSITIVO DI ORIENTAMENTO A SCALA GONIOMETRICA
VETRO FRONTALE TEMPERATO, SPESSORE 5 MM, FISSATO
CON GANCI IN ACCIAIO INOSSIDABILE.				
06.P46.D.03.B.010	PROIETTORE IP-55 LAMP. IODURI/NA 250-400 W	cad	€ 150,00		
06.P46.D.03.B.015	PROIETTORE IP-55 LAMP. IODURI/NA 1000 W	cad	€ 354,00		
06.P46.D.03.B.020	PROIETTORE IP-55 LAMP. IODURI/NA 2X400 W	cad	€ 366,00		
06.P46.D.03.B.025	PROIETTORE IP-55 LAMP. IODURI    2000 W	cad	€ 378,00		
06.P46.D.03.C	PROIETTORI PER ESTRNO IP-55;                    
CORPO INFUSIONE DI ALLUMINIO AL SILICIO;        
GRUPPO OTTICO IN LASTRA DI ALLUMINIO BRILLANTATO
DISTRIBUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO SIMMETRICA E  
ASIMMETRICA, STRETTA E LARGA;                   
VETRO FRONTALE TEMPERATO;                       
VERNICE NERA.				
06.P46.D.03.C.010	PROIETTORE IP-55 PER LAMP. ALOGENA   250/400 W	cad	€ 122,00		
06.P46.D.03.C.015	PROIETTORE IP-55 PER LAMP. IODURI/NA 250 W	cad	€ 256,00		
06.P46.D.03.C.020	PROIETTORE IP-55 PER LAMP. IODURI    400 W	cad	€ 244,00		
06.P46.D.03.C.025	PROIETTORE IP-55 PER LAMP. NA        400 W	cad	€ 275,00		
06.P46.D.03.D	PROIETTORI PER ESTERNO IP-66;                   
CORPO IN FUSIONE DI LEGA LEGGERA;               
RIFLETTORE IN ALLUMINIO PURISSIMO 0.999,        
BRILLANTATO E ANODIZZATO, CON PRISMATICO        
DIFFONDENTE;                                    
CRISTALLO DI SICUREZZA TEMPERATO UNI 7142-72.				
06.P46.D.03.D.010	PROIETTORE IP-66 PER LAMP. IODURI     35 W	cad	€ 200,00		
06.P46.D.03.D.015	PROIETTORE IP-66 PER LAMP. IODURI     70 W	cad	€ 203,00		
06.P46.D.03.D.020	PROIETTORE IP-66 PER LAMP. VAPORI HG  80 W	cad	€ 161,00		
06.P46.D.03.D.030	PROIETTORE IP-66 PER LAMP. VAPORI NA  70 W	cad	€ 166,00		
06.P46.D.03.D.035	PROIETTORE IP-66 PER LAMP. FLUORESC.  18 W	cad	€ 147,00		
06.P46.D.03.D.040	PROIETTORE IP-66 PER LAMP. FLUORESC.  26 W	cad	€ 149,00		
06.P46.D.03.E	PROIETTORI PER ESTERNO IP-68 AD IMMERSIONE IN   
CLASSE III PER PROFONDITA' FINO A 10 M;         
PER LAMPADE PAR56-300 W 12 V.;                  
COMPLETI DI CAVO 2X6 MMQ E TRASFORMATORE IP-65  
DA SISTEMARE IN ZONA ESTERNA;                   
CORPO IN RAME E RIFLETTORE IN BRONZO.				
06.P46.D.03.E.010	PROIETTORE IP-68	cad	€ 238,00		
06.P46.D.04	LAMPIONI DA GIARDINO				
06.P46.D.04.A	LANTERNE STAGNE IN RAME CON IMBOCCATURA IN FERRO
CON 12 VETRI MOLATI A CONO E FINALINI IN OTTONE 
COLORE NATURALE, IN STILE CLASSICO-BAROCCO;     
DIMENSIONI: ALTEZZA 100 CM, LARGHEZZA 50 CM;    
INSTALLAZIONE SU PALO O A SOSPENSIONE;          
ADATTE PER LAMPADE INCANDESCENZA FINO A 200 W   
O PER LAMPADE A VAPORI LUCE MISCELATA.				
06.P46.D.04.A.010	LANTERNA IN RAME DA PALO	cad	€ 384,00		
06.P46.D.04.A.015	LANTERNA IN RAME A SOSPENSIONE	cad	€ 366,00		
06.P46.D.04.B	LAMPIONI CON BASE IN FUSIONE DI ALLUMINIO E     
PARTE SUPERIORE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO;     
DIFFUSORE IN VETRO;                             
PORTALAMPADA IN PORCELLANA;                     
ADATTI PER LAMPADE A INCADESCENZA O A VAPORI.				
06.P46.D.04.B.010	LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. INCADESC. 100 W	cad	€ 41,20		
06.P46.D.04.B.015	LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. INCADESC. 200 W	cad	€ 50,60		
06.P46.D.04.B.020	LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. INCADESC. 300 W	cad	€ 59,80		
06.P46.D.04.B.025	LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. VAPORI HG 125 W	cad	€ 113,00		
06.P46.D.04.B.030	LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. VAPORI HG 250 W	cad	€ 141,00		
06.P46.D.04.B.035	LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. VAPORI NA  70 W	cad	€ 115,00		
06.P46.D.04.B.040	LAMPIONE IN ALLUMINIO PER LAMP. VAPORI NA 150 W	cad	€ 167,00		
06.P46.D.04.C	LAMPIONI CON BASE IN FUSIONE DI ALLUMINIO;      
DIFFUSORE PRISMATIZZATO IN MATERIALE PLASTICO   
STAMPATO A INIEZIONE O IN POLICARBONATO;        
PORTALAMPADA IN PORCELLANA;                     
ADATTI PER LAMPADE A INCADESCENZA O A VAPORI.				
06.P46.D.04.C.010	LAMPIONE IN MAT. PLASTICO LAMP. INCANDES. 150 W	cad	€ 43,60		
06.P46.D.04.C.015	LAMPIONE IN POLICARBONATO LAMP. INCANDES. 150 W	cad	€ 62,10		
06.P46.D.04.C.020	LAMPIONE IN MAT. PLASTICO LAMP. VAPORI HG 150 W	cad	€ 65,50		
06.P46.D.04.C.025	LAMPIONE IN POLICARBONATO LAMP. VAPORI HG 150 W	cad	€ 84,30		
	LAMPADE				
06.P47.A	LAMPADE AD INCANDESCENZA ED ALOGENE				
06.P47.A.01	LAMPADE AD INCANDESCENZA NORMALI PER TENSIONI   
220-230 V				
06.P47.A.01.A	LAMPADE CON AMPOLLA CHIARA TRASPARENTE				
06.P47.A.01.A.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   15 W  E 27	cad	€ 0,57		
06.P47.A.01.A.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 27	cad	€ 0,42		
06.P47.A.01.A.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 27	cad	€ 0,38		
06.P47.A.01.A.025	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 27	cad	€ 0,38		
06.P47.A.01.A.030	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   75 W  E 27	cad	€ 0,50		
06.P47.A.01.A.035	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE  100 W  E 27	cad	€ 0,50		
06.P47.A.01.A.040	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE  150 W  E 27	cad	€ 1,00		
06.P47.A.01.A.045	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE  200 W  E 27	cad	€ 1,30		
06.P47.A.01.A.050	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE  300 W  E 40	cad	€ 2,76		
06.P47.A.01.A.055	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE  500 W  E 40	cad	€ 5,51		
06.P47.A.01.A.065	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE 1000 W  E 40	cad	€ 9,73		
06.P47.A.01.B	LAMPADE CON AMPOLLA SMERIGLIATA INTERNAMENTE				
06.P47.A.01.B.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 27	cad	€ 0,50		
06.P47.A.01.B.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 27	cad	€ 0,46		
06.P47.A.01.B.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 27	cad	€ 0,46		
06.P47.A.01.B.025	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE  100 W  E 27	cad	€ 0,54		
06.P47.A.01.C	LAMPADE CON AMPOLLA OPALIZZATA INTERNAMENTE				
06.P47.A.01.C.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 27	cad	€ 0,61		
06.P47.A.01.C.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 27	cad	€ 0,61		
06.P47.A.01.C.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 27	cad	€ 0,61		
06.P47.A.01.C.025	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   75 W  E 27	cad	€ 0,84		
06.P47.A.01.C.030	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE  100 W  E 27	cad	€ 0,84		
06.P47.A.01.D	LAMPADE CON AMPOLLA IN VETRO AZZURRATO				
06.P47.A.01.D.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 27	cad	€ 1,07		
06.P47.A.01.D.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 27	cad	€ 1,07		
06.P47.A.01.D.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 27	cad	€ 1,07		
06.P47.A.01.D.025	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE  100 W  E 27	cad	€ 1,38		
06.P47.A.01.E	LAMPADE CON AMPOLLA A FUNGO SMERIGLIATA E CORPO 
LUMINOSO A DOPPIA SPIRALE				
06.P47.A.01.E.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 27	cad	€ 0,61		
06.P47.A.01.E.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 27	cad	€ 0,61		
06.P47.A.01.E.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE  100 W  E 27	cad	€ 0,77		
06.P47.A.01.F	LAMPADE CON AMPOLLA A FUNGO OPALIZZATA          
INTERNAMENTE E CORPO LUMINOSO A DOPPIA SPIRALE				
06.P47.A.01.F.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 27	cad	€ 0,69		
06.P47.A.01.F.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 27	cad	€ 0,69		
06.P47.A.01.F.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE  100 W  E 27	cad	€ 0,84		
06.P47.A.01.G	LAMPADE CON AMPOLLA A FUNGO SILICATA INTERNA-   
MENTE E CUPOLA SMERIGLIATA INTERNAMENTE				
06.P47.A.01.G.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 27	cad	€ 0,77		
06.P47.A.01.G.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 27	cad	€ 0,77		
06.P47.A.01.G.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE  100 W  E 27	cad	€ 1,00		
06.P47.A.01.H	LAMPADE CON AMPOLLA SFERICA TRASPARENTE				
06.P47.A.01.H.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   15 W  E 27	cad	€ 0,57		
06.P47.A.01.H.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 27	cad	€ 0,46		
06.P47.A.01.H.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 27	cad	€ 0,46		
06.P47.A.01.H.025	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 27	cad	€ 0,50		
06.P47.A.01.H.030	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   15 W  E 14	cad	€ 0,57		
06.P47.A.01.H.035	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 14	cad	€ 0,50		
06.P47.A.01.H.040	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 14	cad	€ 0,50		
06.P47.A.01.H.045	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 14	cad	€ 0,54		
06.P47.A.01.I	LAMPADE CON AMPOLLA SFERICA SMERIGLIATA         
INTERNAMENTE				
06.P47.A.01.I.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   15 W  E 27	cad	€ 0,61		
06.P47.A.01.I.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 27	cad	€ 0,54		
06.P47.A.01.I.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 27	cad	€ 0,54		
06.P47.A.01.I.025	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 27	cad	€ 0,54		
06.P47.A.01.I.030	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   15 W  E 14	cad	€ 0,61		
06.P47.A.01.I.035	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 14	cad	€ 0,54		
06.P47.A.01.I.040	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 14	cad	€ 0,54		
06.P47.A.01.I.045	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 14	cad	€ 0,57		
06.P47.A.01.L	LAMPADE CON AMPOLLA SFERICA OPALIZZATA          
INTERNAMENTE				
06.P47.A.01.L.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   15 W  E 27	cad	€ 0,84		
06.P47.A.01.L.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 27	cad	€ 0,84		
06.P47.A.01.L.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 27	cad	€ 0,84		
06.P47.A.01.L.025	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 27	cad	€ 0,84		
06.P47.A.01.L.030	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   15 W  E 14	cad	€ 0,84		
06.P47.A.01.L.035	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 14	cad	€ 0,84		
06.P47.A.01.L.040	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 14	cad	€ 0,84		
06.P47.A.01.L.045	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 14	cad	€ 0,84		
06.P47.A.01.M	LAMPADE CON AMPOLLA SFERICA IN VETRO AZZURRATO				
06.P47.A.01.M.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   15 W  E 14	cad	€ 1,07		
06.P47.A.01.M.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 14	cad	€ 1,07		
06.P47.A.01.M.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 14	cad	€ 1,07		
06.P47.A.01.N	LAMPADE CON AMPOLLA CHIARA AD OLIVA				
06.P47.A.01.N.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   15 W  E 14	cad	€ 0,57		
06.P47.A.01.N.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 14	cad	€ 0,50		
06.P47.A.01.N.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 14	cad	€ 0,50		
06.P47.A.01.N.025	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 14	cad	€ 0,50		
06.P47.A.01.O	LAMPADE CON AMPOLLA AD OLIVA SMERIGLIATA        
INTERNAMENTE				
06.P47.A.01.O.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   15 W  E 14	cad	€ 0,61		
06.P47.A.01.O.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 14	cad	€ 0,54		
06.P47.A.01.O.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 14	cad	€ 0,54		
06.P47.A.01.O.025	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 14	cad	€ 0,57		
06.P47.A.01.P	LAMPADE CON AMPOLLA AD OLIVA OPALIZZATA         
INTERMENTE				
06.P47.A.01.P.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 14	cad	€ 0,77		
06.P47.A.01.P.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 14	cad	€ 0,77		
06.P47.A.01.P.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 14	cad	€ 0,77		
06.P47.A.01.Q	LAMPADE CON AMPOLLA CHIARA A TORTIGLIONE				
06.P47.A.01.Q.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   15 W  E 14	cad	€ 0,61		
06.P47.A.01.Q.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 14	cad	€ 0,54		
06.P47.A.01.Q.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 14	cad	€ 0,54		
06.P47.A.01.Q.025	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 14	cad	€ 0,57		
06.P47.A.01.R	LAMPADE CON AMPOLLA A TORTIGLIONE SMERIGLIATA   
INTERNAMENTE				
06.P47.A.01.R.010	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   15 W  E 14	cad	€ 0,69		
06.P47.A.01.R.015	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   25 W  E 14	cad	€ 0,57		
06.P47.A.01.R.020	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   40 W  E 14	cad	€ 0,57		
06.P47.A.01.R.025	LAMPADA AD INCANDESCENZA NORMALE   60 W  E 14	cad	€ 0,61		
06.P47.A.01.S	LAMPADE A CUPOLA ARGENTATA IN VETRO CHIARO      
CON ARGENTATURA INTERNA				
06.P47.A.01.S.010	LAMPADA INCAND. CUPOLA ARGENTATA  OGIVA   25 W	cad	€ 1,84		
06.P47.A.01.S.015	LAMPADA INCAND. CUPOLA ARGENTATA  OGIVA   40 W	cad	€ 1,84		
06.P47.A.01.S.020	LAMPADA INCAND. CUPOLA ARGENTATA  GOCCIA  40 W	cad	€ 1,99		
06.P47.A.01.S.025	LAMPADA INCAND. CUPOLA ARGENTATA  GOCCIA 100 W	cad	€ 2,45		
06.P47.A.01.S.030	LAMPADA INCAND. CUPOLA ARGENTATA  GOCCIA 150 W	cad	€ 3,98		
06.P47.A.01.T	LAMPADE A PALLONCINO OPALIZZATE INTERNAMENTE;   
ATTACCO E 27.				
06.P47.A.01.T.010	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO  DIAM.  80 MM  40 W	cad	€ 2,45		
06.P47.A.01.T.015	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO  DIAM.  80 MM  60 W	cad	€ 2,45		
06.P47.A.01.T.020	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO  DIAM.  80 MM 100 W	cad	€ 2,76		
06.P47.A.01.T.025	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO  DIAM. 100 MM  40 W	cad	€ 3,68		
06.P47.A.01.T.030	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO  DIAM. 100 MM  60 W	cad	€ 3,68		
06.P47.A.01.T.035	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO  DIAM. 100 MM 100 W	cad	€ 3,98		
06.P47.A.01.T.040	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO  DIAM. 100 MM 150 W	cad	€ 4,37		
06.P47.A.01.T.045	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO  DIAM. 126 MM  40 W	cad	€ 4,52		
06.P47.A.01.T.050	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO  DIAM. 126 MM  60 W	cad	€ 4,52		
06.P47.A.01.T.055	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO  DIAM. 126 MM 100 W	cad	€ 4,90		
06.P47.A.01.T.060	LAMPADA INCAND. A PALLONCINO  DIAM. 126 MM 150 W	cad	€ 5,67		
06.P47.A.01.U	SUPPLEMENTI DA APPLICARSI PER TENSIONI DIVERSE  
DA 220/230 V E PER ATTACCHI PARTICOLARI.				
06.P47.A.01.U.010	SOVRAPPREZZO PER TENSIONI 110-120 V	%	57%		
06.P47.A.01.U.015	SOVRAPPREZZO PER TENSIONI 230-240 V	%	23%		
06.P47.A.01.U.020	SOVRAPPREZZO PER TENSIONI 250-260 V	%	57%		
06.P47.A.01.U.025	SOVRAPPREZZO PER TENSIONI DIVERSE	%	138%		
06.P47.A.01.U.030	SOVRAPPREZZO PER ATTACCHI DIVERSI	%	57%		
06.P47.A.02	LAMPADE AD INCANDESCENZA TUBOLARI PER TENSIONI  
220-230 V				
06.P47.A.02.A	LAMPADE TUBOLARI CHIARE A SEMPLICE ATTACCO				
06.P47.A.02.A.010	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 3C    E 14  17 MM	cad	€ 0,77		
06.P47.A.02.A.015	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 15 W  E 14  20 MM	cad	€ 1,53		
06.P47.A.02.A.020	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 25 W  E 14  20 MM	cad	€ 1,53		
06.P47.A.02.A.025	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 25 W  E 14  28 MM	cad	€ 0,77		
06.P47.A.02.A.030	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 40 W  E 14  28 MM	cad	€ 0,77		
06.P47.A.02.A.035	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE 60 W  E 27  38 MM	cad	€ 4,98		
06.P47.A.02.B	LAMPADE TUBOLARI SMERIGLIATE INTERNAMENTE       
A SEMPLICE ATTACCO				
06.P47.A.02.B.010	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE  60 W  E 14	cad	€ 1,76		
06.P47.A.02.B.015	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE  60 W  E 27	cad	€ 1,76		
06.P47.A.02.C	LAMPADE TUBOLARI OPALIZZATE INTERNAMENTE        
A SEMPLICE ATTACCO				
06.P47.A.02.C.010	LAMPADA INCANDESCENZA TUBOLARE  60 W  E 27	cad	€ 5,67		
06.P47.A.03	LAMPADE A FASCIO LUMINOSO ORIENTATO CON         
RIFLETTORE SPECULARE INCORPORATO				
06.P47.A.03.A	LAMPADE CON PARTE SUPERIORE ARGENTATA, CUPOLA   
SATINATA, ANGOLO DI APERTURA 80 GRADI				
06.P47.A.03.A.010	LAMPADA INCANDESCENZA SPECIALE  40 W  E 27	cad	€ 1,38		
06.P47.A.03.A.015	LAMPADA INCANDESCENZA SPECIALE  60 W  E 27	cad	€ 1,38		
06.P47.A.03.A.020	LAMPADA INCANDESCENZA SPECIALE  75 W  E 27	cad	€ 1,53		
06.P47.A.03.A.025	LAMPADA INCANDESCENZA SPECIALE 100 W  E 27	cad	€ 1,53		
06.P47.A.03.B	LAMPADA CON PARTE SUPERIORE ARGENTATA, CUPOLA   
SATINATA, ANGOLO DI APERTURA 35 GRADI				
06.P47.A.03.B.010	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO  170 LM  25 W  E 14	cad	€ 1,53		
06.P47.A.03.B.015	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO  450 LM  40 W  E 14	cad	€ 1,53		
06.P47.A.03.B.020	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO  300 LM  40 W  E 27	cad	€ 1,30		
06.P47.A.03.B.025	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO  500 LM  60 W  E 27	cad	€ 1,30		
06.P47.A.03.B.030	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO  650 LM  75 W  E 27	cad	€ 2,07		
06.P47.A.03.B.035	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1000 LM 100 W  E 27	cad	€ 2,07		
06.P47.A.03.B.040	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1500 LM 150 W  E 27	cad	€ 4,06		
06.P47.A.03.C	LAMPADE CON RIFLETTORE SPECULARE INCORPORATO, IN
VETRO PRESSATO, VETRO FRONTALE GRANULATO FINE   
A FASCIO STRETTO, ANGOLO DI APERTURA 12 GRADI				
06.P47.A.03.C.010	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO  650 LM  60 W  E 27	cad	€ 4,52		
06.P47.A.03.C.015	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO  820 LM  80 W  E 27	cad	€ 4,75		
06.P47.A.03.C.020	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1500 LM 120 W  E 27	cad	€ 4,75		
06.P47.A.03.D	LAMPADE CON RIFLETTORE SPECULARE INCORPORATO, IN
VETRO PRESSATO, VETRO FRONTALE GRANULATO FINE,  
A FASCIO LARGO, ANGOLO DI APERTURA 30 GRADI				
06.P47.A.03.D.010	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO  650 LM  60 W  E 27	cad	€ 4,52		
06.P47.A.03.D.015	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO  820 LM  80 W  E 27	cad	€ 4,75		
06.P47.A.03.D.020	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1500 LM 120 W  E 27	cad	€ 4,75		
06.P47.A.03.E	LAMPADE CON SPECCHIO FREDDO INCORPORATO, IN     
VETRO PRESSATO, VETRO FRONTALE GRANULATO FINE   
A FASCIO STRETTO, ANGOLO DI APERTURA 12 GRADI				
06.P47.A.03.E.010	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1500 LM 120 W  E 27	cad	€ 14,00		
06.P47.A.03.F	LAMPADE CON SPECCHIO FREDDO INCORPORATO, IN     
VETRO PRESSATO, VETRO FRONTALE GRANULATO        
A FASCIO LARGO, ANGOLO DI APERTURA 30 GRADI				
06.P47.A.03.F.010	LAMPADA INCAND. SPEC. FLUSSO 1500 LM 120 W  E 27	cad	€ 14,00		
06.P47.A.03.G	LAMPADE CON BULBO DI VETRO AL NEODIMIO PER      
ACCENTUAZIONE DEI COLORI GIALLI E ROSSI				
06.P47.A.03.G.010	LAMPADA AL NEODIMIO  60 W	cad	€ 3,98		
06.P47.A.03.G.015	LAMPADA AL NEODIMIO 100 W	cad	€ 4,06		
06.P47.A.03.G.020	LAMPADA AL NEODIMIO 100 W CON RIFLETTORE	cad	€ 7,35		
06.P47.A.03.G.025	LAMPADA AL NEODIMIO 150 W CON RIFLETTORE	cad	€ 7,96		
06.P47.A.04	LAMPADE AD INCANDESCENZA CON ALOGENI				
06.P47.A.04.A	LAMPADE ALOGENE CHIARE O SMERIGLIATE            
CON ATTACCO E 27				
06.P47.A.04.A.010	LAMPADA ALOGENA FLUSSO  2500 LM  150 W  E 27	cad	€ 13,30		
06.P47.A.04.A.015	LAMPADA ALOGENA FLUSSO  4200 LM  250 W  E 27	cad	€ 13,30		
06.P47.A.04.B	LAMPADE ALOGENE CHIARE O SMERIGLIATE            
CON ATTACCO E 40				
06.P47.A.04.B.020	LAMPADA ALOGENA  500 W  E 40	cad	€ 25,50		
06.P47.A.04.B.025	LAMPADA ALOGENA 1000 W  E 40	cad	€ 28,30		
06.P47.A.04.C	LAMPADE ALOGENE CHIARE O SMERIGLIATE            
CON ATTACCO B 15 D A BAIONETTA				
06.P47.A.04.C.010	LAMPADA ALOGENA FLUSSO  2500 LM   75 W  B 15 D	cad	€ 14,90		
06.P47.A.04.C.015	LAMPADA ALOGENA FLUSSO  4200 LM  150 W  B 15 D	cad	€ 14,90		
06.P47.A.04.D	LAMPADE ALOGENE CON ATTACCO R 7 S-15				
06.P47.A.04.D.010	LAMPADA ALOGENA FLUSSO  1400 LM  100 W  R 7 S-15	cad	€ 6,89		
06.P47.A.04.D.015	LAMPADA ALOGENA FLUSSO  2200 LM  150 W  R 7 S-15	cad	€ 6,89		
06.P47.A.04.D.020	LAMPADA ALOGENA FLUSSO  3100 LM  200 W  R 7 S-15	cad	€ 5,44		
06.P47.A.04.D.025	LAMPADA ALOGENA FLUSSO  5000 LM  300 W  R 7 S-15	cad	€ 5,44		
06.P47.A.04.D.030	LAMPADA ALOGENA FLUSSO  9500 LM  500 W  R 7 S-15	cad	€ 5,44		
06.P47.A.04.D.035	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 15500 LM  750 W  R 7 S-15	cad	€ 7,73		
06.P47.A.04.D.040	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 22000 LM 1000 W  R 7 S-15	cad	€ 7,66		
06.P47.A.04.D.045	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 33000 LM 1500 W  R 7 S-15	cad	€ 8,81		
06.P47.A.04.D.050	LAMPADA ALOGENA FLUSSO 45000 LM 2000 W  R 7 S-15	cad	€ 12,30		
06.P47.A.05	LAMPADE AD INCANDESCENZA CON ALOGENI            
PER TENSIONI 6-12-24 V				
06.P47.A.05.A	LAMPADE ALOGENE PER TENSIONI 6-12-24 V          
SENZA RIFLETTORE;                               
QUALSIASI POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO;           
TEMPERATURA DI COLORE 3000K;                    
ATTACCHI G 4 / GY 6,35.				
06.P47.A.05.A.010	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET.  6 V  10 W  G 4	cad	€ 3,60		
06.P47.A.05.A.015	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET.  6 V  35 W  GY 6.35	cad	€ 4,06		
06.P47.A.05.A.020	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V   5 W  G 4	cad	€ 3,37		
06.P47.A.05.A.025	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V  10 W  G 4	cad	€ 3,52		
06.P47.A.05.A.030	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V  20 W  G 4	cad	€ 3,52		
06.P47.A.05.A.035	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V  35 W  GY 6.35	cad	€ 4,21		
06.P47.A.05.A.040	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V  50 W  GY 6.35	cad	€ 4,37		
06.P47.A.05.A.045	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V  75 W  GY 6.35	cad	€ 4,90		
06.P47.A.05.A.050	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 12 V 100 W  GY 6.35	cad	€ 5,36		
06.P47.A.05.A.055	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 24 V  20 W  G 4	cad	€ 4,06		
06.P47.A.05.A.060	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 24 V  50 W  GY 6.35	cad	€ 4,37		
06.P47.A.05.A.065	LAMP. ALOGENA SENZA RIFLET. 24 V 105 W  GY 6.35	cad	€ 4,37		
06.P47.A.05.B	LAMPADE ALOGENE PER TENSIONI 6-12 V             
CON RIFLETTORE IN ALLUMINIO;                    
QUALSIASI POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO;           
AMPIEZZA DEL FASCIO DA 3 A 32 GRADI;            
ATTACCO B 15 D.				
06.P47.A.05.B.010	LAMP. ALOGENA C/RIFLET.  6 V  15 W   3- 4-14 GR.	cad	€ 10,80		
06.P47.A.05.B.015	LAMP. ALOGENA C/RIFLET. 12 V  35 W   4-18-32 GR.	cad	€ 10,80		
06.P47.A.05.B.020	LAMP. ALOGENA C/RIFLET.  6 V  35 W   6-14    GR.	cad	€ 10,80		
06.P47.A.05.B.025	LAMP. ALOGENA C/RIFLET. 12 V  50 W  10-25    GR.	cad	€ 12,20		
06.P47.A.05.C	LAMPADE ALOGENE PER TENSIONE 12 V               
CON RIFLETTORE DICROICO;                        
QUALSIASI POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO;           
ATTACCHI G 24 / GX 5,3.				
06.P47.A.05.C.010	LAMP. ALOGENA RIFLET. DICROICO 12 V 20 W  G 24	cad	€ 9,50		
06.P47.A.05.C.015	LAMP. ALOGENA RIFLET. DICROICO 12 V 20 W  GX 5.3	cad	€ 10,10		
06.P47.A.05.C.020	LAMP. ALOGENA RIFLET. DICROICO 12 V 50 W  GX 5.3	cad	€ 10,30		
06.P47.A.05.C.025	LAMP. ALOGENA RIFLET. DICROICO 12 V 65 W  GX 5.3	cad	€ 10,80		
06.P47.A.06	LAMPADE PER APPLICAZIONI SPECIALI				
06.P47.A.06.A	LAMPADE A RAGGI INFRAROSSI PER AGRICOLTURA;     
TENSIONI 220-230 V; ATTACCO E 27.				
06.P47.A.06.A.010	LAMP. INFRAROSSI AGRICOL. 100 W VETRO PRESSATO	cad	€ 14,20		
06.P47.A.06.A.015	LAMP. INFRAROSSI AGRICOL. 150 W FILTRO ROSSO	cad	€ 5,97		
06.P47.A.06.A.020	LAMP. INFRAROSSI AGRICOL. 250 W FILTRO ROSSO	cad	€ 6,82		
06.P47.A.06.A.025	LAMP. INFRAROSSI AGRICOL. 250 W SATINATA	cad	€ 6,82		
06.P47.A.06.A.030	LAMP. INFRAROSSI AGRICOL. 375 W SATINATA	cad	€ 12,80		
06.P47.A.06.B	LAMPADE A RAGGI INFRAROSSI PER TERAPIA          
TENSIONI 220-230 V; ATTACCO E 27.				
06.P47.A.06.B.010	LAMP. INFRAROSSI TERAPIA 150 W VETRO PRESSATO	cad	€ 12,70		
06.P47.A.06.B.015	LAMP. INFRAROSSI TERAPIA 250 W VETRO NORMALE	cad	€ 7,81		
06.P47.A.06.C	LAMPADE NANE CON ATTACCO E 10				
06.P47.A.06.C.010	LAMPADA NANA SFERICA  2.5-8.5 V  0.2-0.3 A	cad	€ 0,31		
06.P47.A.06.C.015	LAMPADA NANA BULBO LENTICOLARE 1.2-2.2 V  0.22 A	cad	€ 0,31		
06.P47.A.06.C.020	LAMPADA NANA A SFERETTA  6 V  0.6 W	cad	€ 0,42		
06.P47.A.06.D	LAMPADE A SILURO PER TENSIONI 6-12-24 V CON     
ATTACCHI SV 6 / SV 8,5.				
06.P47.A.06.D.010	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 28 MM   6 V   3 W	cad	€ 0,61		
06.P47.A.06.D.015	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 28 MM  12 V   3 W	cad	€ 0,54		
06.P47.A.06.D.020	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 28 MM  24 V   3 W	cad	€ 0,77		
06.P47.A.06.D.025	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM   6 V   3 W	cad	€ 0,61		
06.P47.A.06.D.030	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM  12 V   3 W	cad	€ 0,54		
06.P47.A.06.D.035	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM  24 V   3 W	cad	€ 0,77		
06.P47.A.06.D.040	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM   6 V   5 W	cad	€ 0,61		
06.P47.A.06.D.045	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM  12 V   5 W	cad	€ 0,54		
06.P47.A.06.D.050	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM  24 V   5 W	cad	€ 0,77		
06.P47.A.06.D.055	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM   6 V  10 W	cad	€ 0,69		
06.P47.A.06.D.060	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM  12 V  10 W	cad	€ 0,57		
06.P47.A.06.D.065	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 36 MM  24 V  10 W	cad	€ 0,84		
06.P47.A.06.D.070	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 41 MM   6 V  15 W	cad	€ 0,84		
06.P47.A.06.D.075	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 41 MM  12 V  15 W	cad	€ 0,77		
06.P47.A.06.D.080	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 41 MM   6 V  18 W	cad	€ 0,84		
06.P47.A.06.D.085	LAMPADA A SILURO LUNGHEZZA 41 MM  12 V  18 W	cad	€ 0,77		
06.P47.A.06.E	LAMPADE TIPO GLIMM CON ATTACCHI E 10 / E 14     
E A SILURO.				
06.P47.A.06.E.010	LAMPADA GLIMM E 14  110 V  1.2 MA	cad	€ 2,37		
06.P47.A.06.E.015	LAMPADA GLIMM E 14  220 V  2   MA	cad	€ 1,53		
06.P47.A.06.E.020	LAMPADA GLIMM E 14  380 V  1   MA	cad	€ 1,76		
06.P47.A.06.E.025	LAMPADA GLIMM E 10  110 V  0.7 MA	cad	€ 1,84		
06.P47.A.06.E.030	LAMPADA GLIMM E 10  220 V  1.5 MA	cad	€ 1,23		
06.P47.A.06.E.035	LAMPADA GLIMM E 10  380 V  0.8 MA	cad	€ 1,23		
06.P47.A.06.E.040	LAMPADA GLIMM A SILURO  L=23 MM  220 V  0.08 MA	cad	€ 0,54		
06.P47.A.06.E.045	LAMPADA GLIMM A SILURO  L=43 MM  220 V  0.17 MA	cad	€ 1,07		
06.P47.A.06.E.050	LAMPADA GLIMM A SILURO  L=52 MM  220 V  0.25 MA	cad	€ 1,23		
06.P47.A.07	ACCESSORI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA				
06.P47.A.07.A	ACCESSORI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA				
06.P47.A.07.A.010	PORTALAMPADA IN RESINA ATTACCO E 40	cad	€ 1,23		
06.P47.A.07.A.015	PORTALAMPADA IN RESINA ATTACCO E 27	cad	€ 0,69		
06.P47.A.07.A.020	PORTALAMPADA IN RESINA ATTACCO E 14	cad	€ 0,61		
06.P47.A.07.A.025	PORTALAMPADA IN RESINA ATTACCO E 10	cad	€ 0,38		
06.P47.B	LAMPADE FLUORESCENTI				
06.P47.B.01	LAMPADE A POLVERI FLUORESCENTI PER FUNZIONAMENTO
CON ALIMENTATORE CON O SENZA STARTER            
A 3 O 5 BANDE LUMINOSE.				
06.P47.B.01.A	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI NORMALI A TONALITA'
BIANCHISSIMA;                                   
DIAMETRO 38 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.				
06.P47.B.01.A.010	LAMPADA FLUORESCENTE  20 W, 1150 LM, G 13	cad	€ 1,91		
06.P47.B.01.A.015	LAMPADA FLUORESCENTE  40 W, 3000 LM, G 13	cad	€ 1,91		
06.P47.B.01.A.020	LAMPADA FLUORESCENTE  65 W, 4800 LM, G 13	cad	€ 2,45		
06.P47.B.01.B	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI AD ALTA FREQUENZA  
PER IMPIANTI CON REGOLAZIONE DI LUCE SENZA      
STARTER;                                        
DIAMETRO 38 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.				
06.P47.B.01.B.010	LAMPADA FLUORESCENTE  40 W, 3000 LM, G 13	cad	€ 8,12		
06.P47.B.01.B.015	LAMPADA FLUORESCENTE  65 W, 5000 LM, G 13	cad	€ 11,30		
06.P47.B.01.C	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI CON STRISCIA       
VETRIFICATA;                                    
DIAMETRO 38 MM; ATTACCO NORMALE G 13.				
06.P47.B.01.C.010	LAMPADA FLUORESCENTE  20 W, 1150 LM, G 13	cad	€ 3,37		
06.P47.B.01.C.015	LAMPADA FLUORESCENTE  40 W, 2500 LM, G 13	cad	€ 3,37		
06.P47.B.01.D	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI CON ACCENSIONE     
RAPIDA PER FUNZIONAMENTO SENZA STARTER;         
DIAMETRO 38 MM; ATTACCO NORMALE G 13.				
06.P47.B.01.D.010	LAMPADA FLUORESCENTE  20 W, 1150 LM, G 13	cad	€ 3,37		
06.P47.B.01.D.015	LAMPADA FLUORESCENTE  40 W, 3000 LM, G 13	cad	€ 3,37		
06.P47.B.01.D.020	LAMPADA FLUORESCENTE  65 W, 4800 LM, G 13	cad	€ 4,44		
06.P47.B.01.E	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI NORMALI; GRADO 2;  
DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.				
06.P47.B.01.E.010	LAMPADA FLUORESCENTE  14 W,  750 LM, G 13	cad	€ 2,99		
06.P47.B.01.E.015	LAMPADA FLUORESCENTE  15 W,  900 LM, G 13	cad	€ 2,68		
06.P47.B.01.E.020	LAMPADA FLUORESCENTE  16 W,  950 LM, G 13	cad	€ 4,67		
06.P47.B.01.E.025	LAMPADA FLUORESCENTE  18 W, 1150 LM, G 13	cad	€ 1,91		
06.P47.B.01.E.030	LAMPADA FLUORESCENTE  18 W, 1080 LM, G 13	cad	€ 1,91		
06.P47.B.01.E.035	LAMPADA FLUORESCENTE  23 W, 1500 LM, G 13	cad	€ 3,14		
06.P47.B.01.E.040	LAMPADA FLUORESCENTE  30 W, 2250 LM, G 13	cad	€ 2,76		
06.P47.B.01.E.045	LAMPADA FLUORESCENTE  36 W, 3000 LM, G 13	cad	€ 1,91		
06.P47.B.01.E.050	LAMPADA FLUORESCENTE  36 W, 2500 LM, G 13	cad	€ 2,91		
06.P47.B.01.E.055	LAMPADA FLUORESCENTE  58 W, 4800 LM, G 13	cad	€ 2,76		
06.P47.B.01.E.060	LAMPADA FLUORESCENTE  58 W, 4000 LM, G 13	cad	€ 3,83		
06.P47.B.01.F	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI AD ALTA EFFICIENZA;
RESA DEI COLORI RA > 85 GRADO 1;                
DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.				
06.P47.B.01.F.010	LAMPADA FLUORESCENTE  10 W,  630 LM, G 13	cad	€ 4,44		
06.P47.B.01.F.015	LAMPADA FLUORESCENTE  15 W, 1000 LM, G 13	cad	€ 4,14		
06.P47.B.01.F.020	LAMPADA FLUORESCENTE  16 W, 1300 LM, G 13	cad	€ 5,21		
06.P47.B.01.F.025	LAMPADA FLUORESCENTE  18 W, 1450 LM, G 13	cad	€ 3,91		
06.P47.B.01.F.030	LAMPADA FLUORESCENTE  30 W, 2400 LM, G 13	cad	€ 4,75		
06.P47.B.01.F.035	LAMPADA FLUORESCENTE  36 W, 3450 LM, G 13	cad	€ 3,91		
06.P47.B.01.F.040	LAMPADA FLUORESCENTE  38 W, 3200 LM, G 13	cad	€ 4,90		
06.P47.B.01.F.045	LAMPADA FLUORESCENTE  58 W, 5400 LM, G 13	cad	€ 4,98		
06.P47.B.01.G	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI AD ALTA EFFICIENZA;
RESA DEI COLORI RA > 95 GRADO 1;                
DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.				
06.P47.B.01.G.010	LAMPADA FLUORESCENTE  15 W,  650 LM, G 13	cad	€ 4,98		
06.P47.B.01.G.015	LAMPADA FLUORESCENTE  16 W,  850 LM, G 13	cad	€ 5,67		
06.P47.B.01.G.020	LAMPADA FLUORESCENTE  18 W, 1000 LM, G 13	cad	€ 4,44		
06.P47.B.01.G.025	LAMPADA FLUORESCENTE  30 W, 1600 LM, G 13	cad	€ 5,44		
06.P47.B.01.G.030	LAMPADA FLUORESCENTE  36 W, 2350 LM, G 13	cad	€ 4,52		
06.P47.B.01.G.035	LAMPADA FLUORESCENTE  58 W, 3750 LM, G 13	cad	€ 5,67		
06.P47.B.01.H	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI A LUCE CALDA       
TIPO COMFORT/DE LUXE GRADO 1;                   
DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.				
06.P47.B.01.H.010	LAMPADA FLUORESCENTE  18 W, 1000 LM, G 13	cad	€ 4,52		
06.P47.B.01.H.015	LAMPADA FLUORESCENTE  36 W, 2350 LM, G 13	cad	€ 4,52		
06.P47.B.01.H.020	LAMPADA FLUORESCENTE  58 W, 3750 LM, G 13	cad	€ 5,67		
06.P47.B.01.I	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI NORMALI TIPO       
TONALITA' BIANCHISSIMA GRADO 2;                 
DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA MIGNON G 5.				
06.P47.B.01.I.010	LAMPADA FLUORESCENTE   4 W,  120 LM, G 5	cad	€ 1,99		
06.P47.B.01.I.015	LAMPADA FLUORESCENTE   6 W,  240 LM, G 5	cad	€ 1,99		
06.P47.B.01.I.020	LAMPADA FLUORESCENTE   8 W,  350 LM, G 5	cad	€ 1,99		
06.P47.B.01.I.025	LAMPADA FLUORESCENTE  13 W,  650 LM, G 5	cad	€ 2,30		
06.P47.B.01.L	LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI NORMALI;         
DIAMETRO 29-32 MM; ATTACCO A 4 SPINE G 10 Q.				
06.P47.B.01.L.010	LAMPADA FLUORESCENTE  22 W, 1000 LM, G 10-Q	cad	€ 4,29		
06.P47.B.01.L.015	LAMPADA FLUORESCENTE  32 W, 1700 LM, G 10-Q	cad	€ 4,29		
06.P47.B.01.L.020	LAMPADA FLUORESCENTE  40 W, 2300 LM, G 10-Q	cad	€ 6,28		
06.P47.B.02	LAMPADE FLUORESCENTI SPECIALI				
06.P47.B.02.A	LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE ATTACCO G 23      
CON STARTER INCORPORATO				
06.P47.B.02.A.010	LAMPADA FLUORESCENTE   5 W,  250 LM, G 23	cad	€ 6,82		
06.P47.B.02.A.015	LAMPADA FLUORESCENTE   7 W,  400 LM, G 23	cad	€ 6,82		
06.P47.B.02.A.020	LAMPADA FLUORESCENTE   9 W,  600 LM, G 23	cad	€ 6,82		
06.P47.B.02.A.025	LAMPADA FLUORESCENTE  11 W,  900 LM, G 23	cad	€ 7,12		
06.P47.B.02.B	LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE;                  
ATTACCHI G 24 D1/D2/D3;                         
DOPPIA LAMPADA.				
06.P47.B.02.B.010	LAMPADA FLUORESCENTE  10 W,  600 LM, G 24 D-1	cad	€ 11,90		
06.P47.B.02.B.015	LAMPADA FLUORESCENTE  13 W,  900 LM, G 24 D-1	cad	€ 12,90		
06.P47.B.02.B.020	LAMPADA FLUORESCENTE  18 W, 1200 LM, G 24 D-2	cad	€ 13,80		
06.P47.B.02.B.025	LAMPADA FLUORESCENTE  26 W, 1800 LM, G 24 D-3	cad	€ 15,40		
06.P47.B.02.C	LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE ATTACCO 2 G 11				
06.P47.B.02.C.010	LAMPADA FLUORESCENTE  18 W, 1200 LM, 2 G 11	cad	€ 12,90		
06.P47.B.02.C.015	LAMPADA FLUORESCENTE  24 W, 1800 LM, 2 G 11	cad	€ 14,00		
06.P47.B.02.C.020	LAMPADA FLUORESCENTE  36 W, 2900 LM, 2 G 11	cad	€ 15,40		
06.P47.B.02.D	LAMPADE FLUORESCENTI SLIM                       
ATTACCO FA 8				
06.P47.B.02.D.010	LAMPADA FLUORESCENTE SLIM 37.5 W	cad	€ 15,30		
06.P47.B.02.D.015	LAMPADA FLUORESCENTE SLIM 50   W	cad	€ 15,30		
06.P47.B.02.D.020	LAMPADA FLUORESCENTE SLIM 57.5 W	cad	€ 11,90		
06.P47.B.02.D.025	LAMPADA FLUORESCENTE SLIM 75   W	cad	€ 12,00		
06.P47.B.02.E	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI CON ACCENSIONE     
RAPIDA PER FUNZIONAMENTO SENZA STARTER;         
DIAMETRO 38 MM; ATTACCO UNIPOLARE SPEC. R 18 S.				
06.P47.B.02.E.010	LAMPADA FLUORESCENTE  40 W, 2600 LM, R 18 S	cad	€ 6,51		
06.P47.B.02.F	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER ARMATURA       
ANTIDEFLAGRANTE PER FUNZIONAMENTO SENZA STARTER;
DIAMETRO 38 MM; ATTACCO MONOSPINA FA 6.				
06.P47.B.02.F.010	LAMPADA FLUORESCENTE  20 W,  980 LM, FA 6	cad	€ 6,51		
06.P47.B.02.F.015	LAMPADA FLUORESCENTE  40 W, 2500 LM, FA 6	cad	€ 6,51		
06.P47.B.02.G	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI DIREZIONALI;       
DIAMETRO 38MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13				
06.P47.B.02.G.010	LAMPADA FLUORESCENTE  20 W, 1050 LM, G 13	cad	€ 4,06		
06.P47.B.02.G.015	LAMPADA FLUORESCENTE  40 W, 2750 LM, G 13	cad	€ 4,06		
06.P47.B.02.G.020	LAMPADA FLUORESCENTE  65 W, 4400 LM, G 13	cad	€ 4,98		
06.P47.B.02.H	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI COLORATE;          
DIAMETRO 38MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G13.				
06.P47.B.02.H.010	LAMPADA FLUORESCENTE  40 W, 660-3300 LM, G 13	cad	€ 4,98		
06.P47.B.02.I	LAMPADE FLUORESCENTI AD U;                      
DIAMETRI 26-38 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.				
06.P47.B.02.I.010	LAMPADA FLUORESCENTE  16 W,  900 LM, G 13	cad	€ 5,44		
06.P47.B.02.I.015	LAMPADA FLUORESCENTE  40 W, 2400 LM, G 13	cad	€ 6,97		
06.P47.B.02.L	LAMPADE FLUORESCENTI AD U TIPO CORTO;           
DIAMETRO 38 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.				
06.P47.B.02.L.010	LAMPADA FLUORESCENTE  15 W,  500 LM, G 13	cad	€ 4,98		
06.P47.B.02.L.015	LAMPADA FLUORESCENTE  18 W,  700 LM, G 13	cad	€ 3,60		
06.P47.B.02.L.020	LAMPADA FLUORESCENTE  30 W, 1150 LM, G 13	cad	€ 5,21		
06.P47.B.02.L.025	LAMPADA FLUORESCENTE  36 W, 1700 LM, G 13	cad	€ 3,60		
06.P47.B.02.L.030	LAMPADA FLUORESCENTE  58 W, 2700 LM, G 13	cad	€ 4,82		
06.P47.B.02.M	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI A COLORI NATURALI  
PER GENERI ALIMENTARI;                          
DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.				
06.P47.B.02.M.010	LAMPADA FLUORESCENTE  15 W,  720 LM, G 13	cad	€ 4,98		
06.P47.B.02.M.015	LAMPADA FLUORESCENTE  18 W, 1050 LM, G 13	cad	€ 4,37		
06.P47.B.02.M.020	LAMPADA FLUORESCENTE  30 W, 1800 LM, G 13	cad	€ 5,21		
06.P47.B.02.M.025	LAMPADA FLUORESCENTE  36 W, 2500 LM, G 13	cad	€ 4,37		
06.P47.B.02.M.030	LAMPADA FLUORESCENTE  58 W, 4000 LM, G 13	cad	€ 5,59		
06.P47.B.02.N	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER SERRE E ACQUARI
DIAMETRO 26MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.				
06.P47.B.02.N.010	LAMPADA FLUORESCENTE  15 W, G 13	cad	€ 5,28		
06.P47.B.02.N.015	LAMPADA FLUORESCENTE  18 W, G 13	cad	€ 5,28		
06.P47.B.02.N.020	LAMPADA FLUORESCENTE  30 W, G 13	cad	€ 5,67		
06.P47.B.02.N.025	LAMPADA FLUORESCENTE  36 W, G 13	cad	€ 5,67		
06.P47.B.02.N.030	LAMPADA FLUORESCENTE  58 W, G 13	cad	€ 6,59		
06.P47.B.02.O	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI GERMICIDE;         
ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.				
06.P47.B.02.O.010	LAMPADA FLUORESCENTE  18 W, G 13	cad	€ 5,44		
06.P47.B.02.O.015	LAMPADA FLUORESCENTE  36 W, G 13	cad	€ 6,59		
06.P47.B.02.P	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI IN VETRO DI WOOD A 
LUCE NERA;                                      
DIAMETRO 26 MM; ATTACCO G 13.				
06.P47.B.02.P.010	LAMPADA FLUORESCENTE IN VETRO DI WOOD 18 W, G 13	cad	€ 18,70		
06.P47.B.02.P.015	LAMPADA FLUORESCENTE IN VETRO DI WOOD 36 W, G 13	cad	€ 26,50		
06.P47.B.02.Q	LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI SUPERATTINICHE     
PER FOTORIPRODUZIONI E FOTOTERAPIA;             
DIAMETRO 38 MM; ATTACCO G 13.				
06.P47.B.02.Q.010	LAMPADA FLUORESCENTE SUPERATTINICA  20 W, G 13	cad	€ 6,20		
06.P47.B.02.Q.015	LAMPADA FLUORESCENTE SUPERATTINICA  40 W, G 13	cad	€ 7,81		
06.P47.B.02.Q.020	LAMPADA FLUORESCENTE SUPERATTINICA 120 W, G 13	cad	€ 18,60		
06.P47.B.02.Q.025	LAMPADA FLUORESCENTE SUPERATTINICA 140 W, G 13	cad	€ 16,60		
06.P47.B.03	ACCESSORI PER LAMPADE FLUORESCENTI				
06.P47.B.03.A	ALIMENTATORI PER LAMPADE FLUORESCENTI				
06.P47.B.03.A.010	ALIMENTATORE 220 V SINO A 13 W	cad	€ 2,68		
06.P47.B.03.A.015	ALIMENTATORE 220 V SINO A 40 W	cad	€ 2,37		
06.P47.B.03.A.020	ALIMENTATORE 220 V SINO A 65 W	cad	€ 3,98		
06.P47.B.03.A.025	ALIMENTATORE RIFASATO 220 V SINO A 40 W	cad	€ 5,97		
06.P47.B.03.A.030	ALIMENTATORE RAPIDO 220 V SINO A 40 W	cad	€ 9,27		
06.P47.B.03.A.035	ALIMENTATORE PER APPARECCHIATURA ANTIDEFLAGRANTE	cad	€ 14,10		
06.P47.B.03.A.040	ALIMENTATORE RAPIDO 220 V SINO A 215 W	cad	€ 39,70		
06.P47.B.03.A.045	ALIMENTATORE ELETTRON. 35 KHZ  1 LAMP. SINO 58 W	cad	€ 52,90		
06.P47.B.03.A.050	ALIMENTATORE ELETTRON. 35 KHZ  2 LAMP. SINO 58 W	cad	€ 62,10		
06.P47.B.03.A.055	SOVRAPPREZZO PER ALIMENTAZIONE A 125 V	%	57%		
06.P47.B.03.B	ALIMENTATORI PER LAMPADE FLUORESCENTI A BASSE   
PERDITE				
06.P47.B.03.B.010	ALIMENTATORE 220 V SINO A 13 W	cad	€ 3,52		
06.P47.B.03.B.015	ALIMENTATORE 220 V SINO A 40 W	cad	€ 3,06		
06.P47.B.03.B.020	ALIMENTATORE 220 V SINO A 65 W	cad	€ 5,13		
06.P47.B.03.B.025	ALIMENTATORE RIFASATO 220 V SINO A 40 W	cad	€ 7,73		
06.P47.B.03.B.030	ALIMENTATORE RAPIDO 220 V SINO A 40 W	cad	€ 12,00		
06.P47.B.03.B.035	ALIMENTATORE PER APPARECCHIATURA ANTIDEFLAGRANTE	cad	€ 18,20		
06.P47.B.03.B.040	ALIMENTATORE RAPIDO 220 V SINO A 215 W	cad	€ 51,20		
06.P47.B.03.B.045	ALIMENTATORE ELETTRON. 35 KHZ  1 LAMP. SINO 58 W	cad	€ 68,40		
06.P47.B.03.B.050	ALIMENTATORE ELETTRON. 35 KHZ  2 LAMP. SINO 58 W	cad	€ 79,70		
06.P47.B.03.B.055	SOVRAPPREZZO PER ALIMENTAZIONE A 125 V	%	57%		
06.P47.B.03.C	STARTER				
06.P47.B.03.C.010	STARTER SINO A 80 W, 110 O 220 V	cad	€ 0,50		
06.P47.B.03.C.015	STARTER PER 100 / 115 / 140 W	cad	€ 1,68		
06.P47.B.03.C.020	STARTER SINO A 32 W  110 - 130 V	cad	€ 0,84		
06.P47.B.03.C.030	STARTER ELETTRONICO	cad	€ 2,07		
06.P47.B.03.D	ACCESSORI PER LAMPADE FLUORESCENTI:             
PORTALAMPADA, PORTASTARTER, MORSETTIERE.				
06.P47.B.03.D.010	PORTALAMPADA ATTACCO G 13	cad	€ 1,76		
06.P47.B.03.D.015	PORTALAMPADA ATTACCO G 23	cad	€ 0,84		
06.P47.B.03.D.020	PORTALAMPADA ATTACCO G 24 D1/D2/D3	cad	€ 0,84		
06.P47.B.03.D.025	PORTALAMPADA ATTACCO 2 G 11	cad	€ 1,07		
06.P47.B.03.D.030	PORTASTARTER	cad	€ 0,15		
06.P47.B.03.D.035	MORSETTIERA CON PORTAFUSIBILE	cad	€ 0,61		
06.P47.C	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO				
06.P47.C.01	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO NORMALI				
06.P47.C.01.A	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO ELLISSOIDALI       
CON BULBO DIFFONDENTE				
06.P47.C.01.A.010	LAMPADA HQL  50  W,  1800 LM, E 27	cad	€ 5,97		
06.P47.C.01.A.015	LAMPADA HQL  80  W,  3800 LM, E 27	cad	€ 5,97		
06.P47.C.01.A.020	LAMPADA HQL 125  W,  6300 LM, E 27	cad	€ 6,20		
06.P47.C.01.A.025	LAMPADA HQL 250  W, 13000 LM, E 40	cad	€ 13,00		
06.P47.C.01.A.030	LAMPADA HQL 400  W, 22000 LM, E 40	cad	€ 19,00		
06.P47.C.01.A.035	LAMPADA HQL 700  W, 40000 LM, E 40	cad	€ 41,70		
06.P47.C.01.A.040	LAMPADA HQL 1000 W, 58000 LM, E 40	cad	€ 62,10		
06.P47.C.02	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO SPECIALI				
06.P47.C.02.A	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO ELLISSOIDALI       
CON BULBO DIFFONDENTE A LUCE MISCELATA				
06.P47.C.02.A.010	LAMPADA HWL  100 W,  1100 LM, E 27	cad	€ 10,20		
06.P47.C.02.A.015	LAMPADA HWL  160 W,  3100 LM, E 27	cad	€ 9,57		
06.P47.C.02.A.020	LAMPADA HWL  250 W,  5600 LM, E 40	cad	€ 14,10		
06.P47.C.02.A.025	LAMPADA HWL  500 W, 14000 LM, E 40	cad	€ 27,20		
06.P47.C.02.B	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A FUNGO CON        
RIFLETTORE INCORPORATO				
06.P47.C.02.B.010	LAMPADA HQL  250 W, 11500 LM, E 40	cad	€ 33,40		
06.P47.C.02.B.015	LAMPADA HQL  400 W, 20500 LM, E 40	cad	€ 44,40		
06.P47.C.02.C	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO ELLISSOIDALI CON   
BULBO DIFFONDENTE TIPO A LUCE CALDA E MAGGIOR   
FLUSSO LUMINOSO (TIPO DE LUXE)				
06.P47.C.02.C.010	LAMPADA HQL   50 W,  2000 LM, E 27	cad	€ 7,28		
06.P47.C.02.C.015	LAMPADA HQL   80 W,  4000 LM, E 27	cad	€ 7,28		
06.P47.C.02.C.020	LAMPADA HQL  125 W,  6500 LM, E 27	cad	€ 7,50		
06.P47.C.02.C.025	LAMPADA HQL  250 W, 14000 LM, E 40	cad	€ 16,20		
06.P47.C.02.C.030	LAMPADA HQL  400 W, 24000 LM, E 40	cad	€ 23,00		
06.P47.C.02.C.035	LAMPADA HQL A FUNGO   80 W,  3000 LM, E 27	cad	€ 20,80		
06.P47.C.02.C.040	LAMPADA HQL A FUNGO  125 W,  5000 LM, E 27	cad	€ 22,30		
06.P47.C.02.C.045	LAMPADA HWL A FUNGO  160 W,  2500 LM, E 27	cad	€ 22,50		
06.P47.C.02.D	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO CON BULBO          
DIFFONDENTE; TONALITA' DI LUCE 3000 K.				
06.P47.C.02.D.010	LAMPADA HQL ELLISSOIDALE  50 W,  1600 LM, E 27	cad	€ 9,96		
06.P47.C.02.D.015	LAMPADA HQL ELLISSOIDALE  80 W,  3400 LM, E 27	cad	€ 9,96		
06.P47.C.02.D.020	LAMPADA HQL ELLISSOIDALE 125 W,  5700 LM, E 27	cad	€ 9,96		
06.P47.C.02.D.025	LAMPADA HQL SFERICA       50 W,  1600 LM, E 27	cad	€ 20,30		
06.P47.C.02.D.030	LAMPADA HQL SFERICA       80 W,  3000 LM, E 27	cad	€ 20,30		
06.P47.C.02.E	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO ELLISSOIDALE       
A LUCE NERA				
06.P47.C.02.E.010	LAMPADA HQV  125 W, E 27	cad	€ 28,10		
06.P47.C.03	ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO				
06.P47.C.03.A	ALIMENTATORI IN ARIA NON RIFASATI PER INTERNI				
06.P47.C.03.A.010	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO,  50 W, 220 V	cad	€ 7,43		
06.P47.C.03.A.015	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO,  80 W, 220 V	cad	€ 7,43		
06.P47.C.03.A.020	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 125 W, 220 V	cad	€ 7,66		
06.P47.C.03.A.025	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 250 W, 220 V	cad	€ 11,80		
06.P47.C.03.A.030	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 400 W, 220 V	cad	€ 16,70		
06.P47.C.03.A.035	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO, 700 W, 220 V	cad	€ 45,80		
06.P47.C.03.A.040	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO,1000 W, 220 V	cad	€ 62,10		
06.P47.C.03.B	ALIMENTATORI IN CUSTODIA STAGNA RIFASATI PER    
ESTERNI				
06.P47.C.03.B.010	ALIMENTATORE IN CUSTODIA RIFASATO, 250 W, 220 V	cad	€ 67,80		
06.P47.C.03.B.015	ALIMENTATORE IN CUSTODIA RIFASATO, 400 W, 220 V	cad	€ 67,80		
06.P47.C.03.B.020	ALIMENTATORE IN CUSTODIA RIFASATO,1000 W, 220 V	cad	€ 180,00		
06.P47.C.03.C	RIDUTTORE DI POTENZA				
06.P47.C.03.C.010	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. HQL 125/80	cad	€ 51,00		
06.P47.C.03.C.015	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. HQL  250/130	cad	€ 51,00		
06.P47.C.03.C.020	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. HQL  400/250	cad	€ 51,00		
06.P47.C.03.D	CONDENSATORI RIFASATORI				
06.P47.C.03.D.010	CONDENSATORI RIFASATORI   C  7	cad	€ 2,37		
06.P47.C.03.D.015	CONDENSATORI RIFASATORI   C  9	cad	€ 2,91		
06.P47.C.03.D.020	CONDENSATORI RIFASATORI   C  10	cad	€ 2,91		
06.P47.C.03.D.025	CONDENSATORI RIFASATORI   C  20	cad	€ 4,29		
06.P47.C.03.D.030	CONDENSATORI RIFASATORI   C  25	cad	€ 5,28		
06.P47.C.03.D.035	CONDENSATORI RIFASATORI   C  30	cad	€ 6,66		
06.P47.C.03.D.040	CONDENSATORI RIFASATORI   C  40	cad	€ 7,12		
06.P47.C.03.E	PORTALAMPADA				
06.P47.C.03.E.010	PORTALAMPADA ATTACCO E 27 IN PORCELLANA	cad	€ 1,00		
06.P47.C.03.E.015	PORTALAMPADA ATTACCO E 40 IN PORCELLANA	cad	€ 1,53		
06.P47.C.03.E.020	PORTALAMPADA ATTACCO G 12	cad	€ 2,83		
06.P47.C.03.E.025	PORTALAMPADA ATTACCO R 75	cad	€ 2,07		
06.P47.D	LAMPADE A VAPORI DI SODIO				
06.P47.D.01	LAMPADE A VAPORI DI SODIO A BASSA PRESSIONE				
06.P47.D.01.A	LAMPADE A VAPORI DI SODIO A BASSA PRESSIONE CON 
STRATO RIFLETTENTE I RAGGI INFRAROSSI, TUBOLARI 
CHIARE				
06.P47.D.01.A.010	LAMPADA NA B.P.  18 W,  1800 LM, ATTACCO BY22D	cad	€ 21,70		
06.P47.D.01.A.015	LAMPADA NA B.P.  35 W,  4800 LM, ATTACCO BY22D	cad	€ 22,30		
06.P47.D.01.A.020	LAMPADA NA B.P.  55 W,  8000 LM, ATTACCO BY22D	cad	€ 23,40		
06.P47.D.01.A.025	LAMPADA NA B.P.  90 W, 13000 LM, ATTACCO BY22D	cad	€ 29,10		
06.P47.D.01.A.030	LAMPADA NA B.P. 135 W, 22500 LM, ATTACCO BY22D	cad	€ 38,80		
06.P47.D.01.A.035	LAMPADA NA B.P. 180 W, 33000 LM, ATTACCO BY22D	cad	€ 57,40		
06.P47.D.02	LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE				
06.P47.D.02.A	LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE     
ELLISSOIDALI CON BULBO DIFFONDENTE				
06.P47.D.02.A.010	LAMPADA NA A.P.   50 W,   3500 LM, ATTACCO E 27	cad	€ 21,20		
06.P47.D.02.A.015	LAMPADA NA A.P.   70 W,   5900 LM, ATTACCO E 27	cad	€ 21,20		
06.P47.D.02.A.020	LAMPADA NA A.P.  100 W,   9500 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 29,10		
06.P47.D.02.A.025	LAMPADA NA A.P.  150 W,  14000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 29,30		
06.P47.D.02.A.030	LAMPADA NA A.P.  250 W,  25000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 32,70		
06.P47.D.02.A.035	LAMPADA NA A.P.  400 W,  47000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 38,90		
06.P47.D.02.A.040	LAMPADA NA A.P. 1000 W, 120000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 109,00		
06.P47.D.02.A.045	LAMPADA NA A.P.  110 W,   8000 LM, ATTACCO E 27	cad	€ 33,60		
06.P47.D.02.A.050	LAMPADA NA A.P.  210 W,  18000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 35,20		
06.P47.D.02.A.055	LAMPADA NA A.P.  350 W,  34000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 41,20		
06.P47.D.02.B	LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE     
TUBOLARI IN VETRO CHIARO				
06.P47.D.02.B.010	LAMPADA NA A.P.   70 W,   6100 LM, ATTACCO E 27	cad	€ 22,00		
06.P47.D.02.B.015	LAMPADA NA A.P.  100 W,  10000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 29,10		
06.P47.D.02.B.020	LAMPADA NA A.P.  150 W,  14500 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 29,30		
06.P47.D.02.B.025	LAMPADA NA A.P.  250 W,  25500 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 32,70		
06.P47.D.02.B.030	LAMPADA NA A.P.  400 W,  48000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 38,90		
06.P47.D.02.B.035	LAMPADA NA A.P. 1000 W, 130000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 109,00		
06.P47.D.02.C	LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE     
TUBOLARI CON DUE ATTACCHI				
06.P47.D.02.C.010	LAMPADA NA A.P.  250 W,  25500 LM, ATTACCO FC 2	cad	€ 83,50		
06.P47.D.02.C.015	LAMPADA NA A.P.  400 W,  48000 LM, ATTACCO FC 2	cad	€ 91,20		
06.P47.D.03	ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO				
06.P47.D.03.A	ALIMENTATORI PER LAMPADE AL SODIO AD ALTA       
PRESSIONE IN ARIA, NON RIFASATI, PER INTERNI				
06.P47.D.03.A.010	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P.   50 W, 220 V	cad	€ 8,12		
06.P47.D.03.A.015	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P.   70 W, 220 V	cad	€ 8,27		
06.P47.D.03.A.020	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P.  100 W, 220 V	cad	€ 9,57		
06.P47.D.03.A.025	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P.  150 W, 220 V	cad	€ 13,10		
06.P47.D.03.A.030	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P.  250 W, 220 V	cad	€ 17,40		
06.P47.D.03.A.035	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P.  400 W, 220 V	cad	€ 23,90		
06.P47.D.03.A.040	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 1000 W, 220 V	cad	€ 63,20		
06.P47.D.03.B	ALIMENTATORI PER LAMPADE AL SODIO AD ALTA       
PRESSIONE IN CUSTODIA STAGNA, RIFASATI,         
PER ESTERNI				
06.P47.D.03.B.010	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P.  250 W, 220 V	cad	€ 67,80		
06.P47.D.03.B.015	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P.  400 W, 220 V	cad	€ 82,00		
06.P47.D.03.B.020	ALIMENTATORI LAMP. NA A.P. 1000 W, 220 V	cad	€ 184,00		
06.P47.D.03.C	ALIMENTATORI PER LAMPADE AL SODIO A BASSA       
PRESSIONE IN ARIA, NON RIFASATI, PER INTERNI				
06.P47.D.03.C.010	ALIMENTATORI LAMP. NA B.P. 35-55 W,   220 V	cad	€ 26,80		
06.P47.D.03.C.015	ALIMENTATORI LAMP. NA B.P. 90 W,      220 V	cad	€ 31,00		
06.P47.D.03.C.020	ALIMENTATORI LAMP. NA B.P. 135-180 W, 220 V	cad	€ 43,40		
06.P47.D.03.D	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMPADE AL SODIO				
06.P47.D.03.D.010	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. NA A.P. 70/50	cad	€ 51,00		
06.P47.D.03.D.015	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. NA A.P. 150/90	cad	€ 51,00		
06.P47.D.03.D.020	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. NA A.P. 250/125	cad	€ 51,00		
06.P47.D.03.D.025	RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. NA A.P. 400/250	cad	€ 51,00		
06.P47.D.03.E	ACCENDITORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO       
AD ALTA PRESSIONE, PER INTERNI				
06.P47.D.03.E.010	ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P.  50-70 W	cad	€ 14,30		
06.P47.D.03.E.015	ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P.  100 W	cad	€ 16,60		
06.P47.D.03.E.020	ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P.  125-250-400 W	cad	€ 14,30		
06.P47.D.03.E.025	ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P.  1000 W	cad	€ 28,60		
06.P47.D.03.F	ACCENDITORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD    
ALTA PRESSIONE, PER ESTERNI				
06.P47.D.03.F.010	ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P. 150-250-400 W	cad	€ 70,70		
06.P47.D.03.F.015	ACCENDITORI PER LAMP. NA A.P. 1000 W	cad	€ 88,10		
06.P47.D.03.F.020	ACCENDITORE SPECIALE PER LAMP. NA A.P.250-400 W	cad	€ 343,00		
06.P47.D.03.G	CONDENSATORI RIFASATORI PER LAMOADE A VAPORI DI 
SODIO				
06.P47.D.03.G.010	CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 10, 250V	cad	€ 2,91		
06.P47.D.03.G.015	CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 12, 250V	cad	€ 3,14		
06.P47.D.03.G.020	CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 20, 250V	cad	€ 4,29		
06.P47.D.03.G.025	CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 25, 250V	cad	€ 5,28		
06.P47.D.03.G.030	CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 30, 250V	cad	€ 6,59		
06.P47.D.03.G.035	CONDENSATORE RIFAS.PER LAMP. NA A.P. C 50, 250V	cad	€ 8,65		
06.P47.D.03.H	STARTER PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO				
06.P47.D.03.H.010	STARTER PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO	cad	€ 2,22		
06.P47.D.03.I	PORTALAMPADE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO				
06.P47.D.03.I.010	PORTALAMPADA ATTACCO E 27 IN PORCELLANA	cad	€ 1,00		
06.P47.D.03.I.015	PORTALAMPADA ATTACCO E 40 IN PORCELLANA	cad	€ 1,53		
06.P47.D.03.I.020	PORTALAMPADA ATTACCO R 75	cad	€ 2,07		
06.P47.D.03.I.025	PORTALAMPADA ATTACCO FC 2	cad	€ 4,82		
06.P47.E	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI				
06.P47.E.01	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A UN ATTACCO				
06.P47.E.01.A	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI ELLISSOIDALI CON  
BULBO DIFFONDENTE				
06.P47.E.01.A.010	LAMPADA HQI  250 W,  17000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 45,10		
06.P47.E.01.A.015	LAMPADA HQI  360 W,  25000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 46,20		
06.P47.E.01.A.020	LAMPADA HQI 1000 W,  80000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 143,00		
06.P47.E.01.B	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A FUNGO CON       
RIFLETTORE INCORPORATO				
06.P47.E.01.B.010	LAMPADA HQI  250 W,  13500 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 84,30		
06.P47.E.01.C	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI TUBOLARI IN VETRO 
CHIARO				
06.P47.E.01.C.010	LAMPADA HQI  250 W,  19000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 45,10		
06.P47.E.01.C.015	LAMPADA HQI  360 W,  27000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 46,20		
06.P47.E.01.C.020	LAMPADA HQI 1000 W,  80000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 107,00		
06.P47.E.01.C.025	LAMPADA HQI 2000 W, 170000 LM, ATTACCO E 40 L.D.	cad	€ 153,00		
06.P47.E.01.C.030	LAMPADA HQI 2000 W, 190000 LM, ATTACCO E 40 L.B.	cad	€ 160,00		
06.P47.E.01.C.035	LAMPADA HQI 3500 W, 300000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 319,00		
06.P47.E.02	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A DUE ATTACCHI				
06.P47.E.02.A	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A DUE ATTACCHI    
TUBOLARI CHIARE				
06.P47.E.02.A.010	LAMPADA HQI   75 W,   5000 LM, ATTACCO  R7S	cad	€ 61,50		
06.P47.E.02.A.015	LAMPADA HQI  150 W,  11250 LM, ATTACCO  R7S	cad	€ 63,20		
06.P47.E.02.A.020	LAMPADA HQI  250 W,  19000 LM, ATTACCO  FC2 L.B.	cad	€ 65,00		
06.P47.E.02.A.025	LAMPADA HQI  250 W,  20000 LM, ATTACCO  FC2 L.D.	cad	€ 45,80		
06.P47.E.02.A.030	LAMPADA HQI  400 W,  25000 LM, ATTACCO  FC2	cad	€ 54,30		
06.P47.E.02.B	LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI A DUE ATTACCHI    
TUBOLARI CHIARE CON CONTATTI ALLE DUE ESTREMITA'				
06.P47.E.02.B.010	LAMPADA HQI 2000 W, 170000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 299,00		
06.P47.E.02.B.015	LAMPADA HQI 3500 W, 300000 LM, ATTACCO E 40	cad	€ 381,00		
06.P47.E.03	ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI				
06.P47.E.03.A	ALIMENTATORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI, 
IN ARIA, NON RIFASATI, PER INTERNI				
06.P47.E.03.A.010	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI   70 W,  220 V	cad	€ 8,27		
06.P47.E.03.A.015	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI  150 W,  220 V	cad	€ 13,10		
06.P47.E.03.A.020	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI  250 W,  220 V	cad	€ 17,40		
06.P47.E.03.A.025	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI  400 W,  220 V	cad	€ 17,40		
06.P47.E.03.A.030	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 1000 W,  220 V	cad	€ 63,20		
06.P47.E.03.A.035	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 2000 W,  380 V	cad	€ 85,80		
06.P47.E.03.A.040	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 3500 W,  380-400 V	cad	€ 210,00		
06.P47.E.03.B	ALIMENTATORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI, 
IN CUSTODIA STAGNA, RIFASATI, PER ESTERNI				
06.P47.E.03.B.010	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI  250 W,  220 V	cad	€ 67,80		
06.P47.E.03.B.015	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI  400 W,  220 V	cad	€ 67,80		
06.P47.E.03.B.020	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 1000 W,  220 V	cad	€ 180,00		
06.P47.E.03.B.025	ALIMENTATORE PER LAMP. HQI 2000 W,  380 V	cad	€ 246,00		
06.P47.E.03.C	ACCEDNITORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI,  
ESECUZIONE PER INTERNI				
06.P47.E.03.C.010	ACCENDITORE PER LAMP. HQI  70-150 W,  220 V	cad	€ 16,30		
06.P47.E.03.C.015	ACCENDITORE PER LAMP. HQI 150-250-400 W,  220 V	cad	€ 18,10		
06.P47.E.03.C.020	ACCENDITORE PER LAMP. HQI 250-400 W,  220 V	cad	€ 14,30		
06.P47.E.03.C.025	ACCENDITORE PER LAMP. HQI  1000 W,  220 V	cad	€ 28,60		
06.P47.E.03.D	ACCENDITORI PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI,  
ESECUZIONE PER ESTERNI				
06.P47.E.03.D.010	ACCENDITORE PER LAMP. HQI 2000-3500 W, 220-380	cad	€ 127,00		
06.P47.E.03.D.015	ACCENDITORE PER LAMP. HQI 2000-3500 W, 220-380 V	cad	€ 827,00		
06.P47.E.03.E	CONDENSATORI RIFASATORI PER LAMPADE A VAPORI DI 
ALOGENURI				
06.P47.E.03.E.010	CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 12 , 250 V	cad	€ 3,14		
06.P47.E.03.E.015	CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 20 , 250 V	cad	€ 4,29		
06.P47.E.03.E.020	CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 30 , 250 V	cad	€ 6,66		
06.P47.E.03.E.025	CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 40 , 250 V	cad	€ 7,28		
06.P47.E.03.E.030	CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 40 , 450 V	cad	€ 8,12		
06.P47.E.03.E.035	CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 60 , 450 V	cad	€ 9,11		
06.P47.E.03.E.040	CONDENSATORE RIFASAT.PER LAMP. HQI C 100, 450 V	cad	€ 10,60		
06.P47.E.03.F	PORTALAMPADA PER LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI				
06.P47.E.03.F.010	PORTALAMPADA ATTACCO E 40 IN PORCELLANA	cad	€ 1,53		
06.P47.E.03.F.015	PORTALAMPADA ATTACCO G 12	cad	€ 2,83		
	IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE				
06.P48.A	CORDE, TONDI, PIATTINE				
06.P48.A.01	CORDE DI RAME, D'ACCIAIO RAMATO E D'ACCIAIO     
ZINCATO				
06.P48.A.01.A	CORDE DI RAME				
06.P48.A.01.A.010	CORDA DI RAME DA 16 MMQ	ml	€ 0,38		
06.P48.A.01.A.015	CORDA DI RAME DA 35 MMQ	ml	€ 0,84		
06.P48.A.01.A.020	CORDA DI RAME DA 50 MMQ	ml	€ 1,23		
06.P48.A.01.A.025	CORDA DI RAME DA 75 MMQ	ml	€ 1,68		
06.P48.A.01.A.030	CORDA DI RAME DA 90 MMQ	ml	€ 2,07		
06.P48.A.01.B	CORDE DI ACCIAIO RAMATO				
06.P48.A.01.B.010	CORDA DI ACCIAIO RAMATO 25 MMQ	ml	€ 0,54		
06.P48.A.01.B.015	CORDA DI ACCIAIO RAMATO 50 MMQ	ml	€ 0,92		
06.P48.A.01.B.020	CORDA DI ACCIAIO RAMATO 75 MMQ	ml	€ 1,38		
06.P48.A.01.B.025	CORDA DI ACCIAIO RAMATO 90 MMQ	ml	€ 1,84		
06.P48.A.01.C	CORDE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO				
06.P48.A.01.C.010	CORDA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 25 MMQ	ml	€ 0,77		
06.P48.A.01.C.015	CORDA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 50 MMQ	ml	€ 1,07		
06.P48.A.01.D	CORDE DI ALLUMINIO				
06.P48.A.01.D.010	CORDA DI ALLUMINIO  90 MMQ	ml	€ 1,30		
06.P48.A.01.D.015	CORDA DI ALLUMINIO 120 MMQ	ml	€ 1,76		
06.P48.A.02	TONDI DI RAME, DI ACCIAIO RAMATO E DI ACCIAIO   
ZINCATO				
06.P48.A.02.A	TONDI DI RAME				
06.P48.A.02.A.010	TONDO DI RAME 35 MMQ	ml	€ 0,84		
06.P48.A.02.A.015	TONDO DI RAME 50 MMQ	ml	€ 1,23		
06.P48.A.02.A.020	TONDO DI RAME 75 MMQ	ml	€ 1,68		
06.P48.A.02.B	TONDI DI ACCIAIO RAMATO				
06.P48.A.02.B.010	TONDO DI ACCIAIO RAMATO 35 MMQ	ml	€ 0,84		
06.P48.A.02.B.015	TONDO DI ACCIAIO RAMATO 50 MMQ	ml	€ 1,30		
06.P48.A.02.C	TONDI DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO PER IMMERSIONE				
06.P48.A.02.C.010	TONDO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 35 MMQ	ml	€ 0,77		
06.P48.A.02.C.015	TONDO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 50 MMQ	ml	€ 1,23		
06.P48.A.02.C.020	TONDO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO 75 MMQ	ml	€ 2,07		
06.P48.A.02.D	TONDI DI ACCIAIO FLESSIBILISSIMO				
06.P48.A.02.D.010	TONDO DI ACCIAIO 100 MMQ	ml	€ 4,67		
06.P48.A.02.D.015	TONDO DI ACCIAIO 125 MMQ	ml	€ 6,28		
06.P48.A.02.D.020	TONDO DI ACCIAIO 150 MMQ	ml	€ 7,28		
06.P48.A.03	PIATTINE DI RAME E BANDELLE IN ACCIAIO ZINCATO				
06.P48.A.03.A	PIATTINE DI RAME				
06.P48.A.03.A.010	PIATTINA DI RAME 30 X 3 MM	ml	€ 2,07		
06.P48.A.03.A.015	PIATTINA DI RAME 40 X 3 MM	ml	€ 2,60		
06.P48.A.03.A.020	PIATTINA DI RAME 40 X 4 MM	ml	€ 3,45		
06.P48.A.03.A.025	PIATTINA DI RAME 50 X 4 MM	ml	€ 3,98		
06.P48.A.03.B	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A FUOCO CON         
SPIGOLI ARROTONDATI				
06.P48.A.03.B.010	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO  30 MMQ	ml	€ 0,77		
06.P48.A.03.B.015	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO  40 MMQ	ml	€ 0,92		
06.P48.A.03.B.020	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO  50 MMQ	ml	€ 1,07		
06.P48.A.03.B.025	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO  60 MMQ	ml	€ 1,30		
06.P48.A.03.B.030	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO  80 MMQ	ml	€ 1,84		
06.P48.A.03.B.035	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 100 MMQ	ml	€ 2,30		
06.P48.A.03.B.040	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 120 MMQ	ml	€ 2,14		
06.P48.A.03.B.045	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 160 MMQ	ml	€ 3,68		
06.P48.A.03.B.050	BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 200 MMQ	ml	€ 4,67		
06.P48.A.04	MORSETTI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI:       
GIUNZIONI, DERIVAZIONI, INCROCI, TERMINALI E    
MORSETTI DI SEZIONAMENTO				
06.P48.A.04.A	GIUNZIONI, DERIVAZIONI ED INCROCI				
06.P48.A.04.A.010	GIUNZIONE IN GHISA	cad	€ 1,84		
06.P48.A.04.A.015	GIUNZIONE IN OTTONE RAMATO	cad	€ 4,67		
06.P48.A.04.A.020	GIUNZIONE LINEARE IN GHISA	cad	€ 1,30		
06.P48.A.04.A.025	GIUNZIONE LINEARE IN OTTONE	cad	€ 5,21		
06.P48.A.04.A.030	GIUNZIONE LINEARE IN ZAMA	cad	€ 1,30		
06.P48.A.04.A.035	DERIV. T IN ZAMA ZINCATA	cad	€ 1,30		
06.P48.A.04.A.040	DERIV. T IN OTTONE RAMATO	cad	€ 4,37		
06.P48.A.04.A.045	DERIV. UNIVERSALE IN ZAMA ZINCATA	cad	€ 1,61		
06.P48.A.04.A.050	DERIV. UNIVERSALE IN OTTONE RAMATO	cad	€ 5,90		
06.P48.A.04.A.055	DERIV. UNIVERSALE IN ACCIAIO ZINCATO	cad	€ 1,15		
06.P48.A.04.A.060	DERIV. UNIVERSALE IN ALLUMINIO	cad	€ 1,99		
06.P48.A.04.A.065	DERIV. UNIVERSALE IN RAME	cad	€ 4,37		
06.P48.A.04.A.070	CROCE IN ACCIAIO ZINCATO	cad	€ 2,68		
06.P48.A.04.A.075	CROCE IN RAME	cad	€ 7,50		
06.P48.A.04.B	MORSETTI TERMINALI PER TONDO E PIATTINA				
06.P48.A.04.B.010	MORSETTO BASE (VITE-DADO-RONDELLA) IN ACCIAIO	cad	€ 1,15		
06.P48.A.04.B.015	MORSETTO BASE (VITE-DADO-RONDELLA) CROMATO	cad	€ 5,28		
06.P48.A.04.B.020	MORSETTO BASE (VITE-DADO-RONDELLA) IN OTTONE	cad	€ 3,37		
06.P48.A.04.B.025	MORSETTIERA AD 1 MORSETTO IN ZAMA	cad	€ 1,53		
06.P48.A.04.B.030	MORSETTIERA A  2 MORSETTI IN ZAMA	cad	€ 3,06		
06.P48.A.04.B.035	MORSETTIERA A  3 MORSETTI IN ZAMA	cad	€ 4,98		
06.P48.A.04.B.040	MORSETTIERA AD 1 MORSETTO IN OTTONE	cad	€ 4,29		
06.P48.A.04.B.045	MORSETTIERA A  2 MORSETTI IN OTTONE	cad	€ 8,27		
06.P48.A.04.B.050	MORSETTIERA A  3 MORSETTI IN OTTONE	cad	€ 11,00		
06.P48.A.04.B.055	MORSETTO PER FLANGIA SPESSORE SINO 12 MM	cad	€ 3,60		
06.P48.A.04.B.060	MORSETTO PER FLANGIA SPESSORE SINO 20 MM	cad	€ 4,75		
06.P48.A.04.B.065	MORSETTO CON SOSTEGNO IN GHISA ZINCATA	cad	€ 2,45		
06.P48.A.04.B.070	MORSETTO CON SOSTEGNO IN OTTONE RAMATO	cad	€ 5,90		
06.P48.A.04.B.075	MORSETTO PER INCROCIO A T IN ACC. CON GIUNZIONE	cad	€ 2,07		
06.P48.A.04.B.080	MORSETTO PER INCROCIO A T IN RAME CON GIUNZIONE	cad	€ 4,90		
06.P48.A.04.B.085	MORSETTO PER INCROCIO A T IN ZAMA	cad	€ 1,99		
06.P48.A.04.B.090	MORSETTO PER INCROCIO A T IN OTTONE RAMATO	cad	€ 5,28		
06.P48.A.04.B.092	SUPPORTO PER MORSETTO IN ACCIAIO ZINCATO	cad	€ 4,75		
06.P48.A.04.B.094	MORSETTO PER 2 TONDI DIAMETRO 10 MM IN ACCIAIO	cad	€ 2,76		
06.P48.A.04.B.096	MORSETTO PER 2 TONDI DIAMETRO 10 MM IN RAME	cad	€ 5,82		
06.P48.A.04.C	MORSETTI DI SEZIONAMENTO PER TONDO E PIATTINA				
06.P48.A.04.C.010	MORSETTO DI SEZIONAMENTO IN GHISA	cad	€ 3,45		
06.P48.A.04.C.015	MORSETTO DI SEZIONAMENTO IN OTTONE	cad	€ 5,90		
06.P48.A.04.D	ACCESSORI VARI: FASCETTE, SUPPORTI				
06.P48.A.04.D.010	FASCETTE IN OTTONE 23 X 0.4 PER TUBO 1"	cad	€ 1,46		
06.P48.A.04.D.015	FASCETTE IN OTTONE 23 X 0.4 PER TUBO 4"	cad	€ 1,84		
06.P48.A.04.D.020	FASCETTE IN OTTONE 23 X 0.4 PER TUBO 6"	cad	€ 1,99		
06.P48.A.04.D.025	SUPPORTO A TASSELLO PER CONDUTTORI	cad	€ 1,07		
06.P48.B	PUNTAZZE E POZZETTI				
06.P48.B.01	PUNTAZZE IN ACCIAIO DOLCE ZINCATO A CROCE ED A  
TUBO.                                           
PIASTRE DI MESSA A TERRA IN ACCIAIO ZINCATO				
06.P48.B.01.A	PUNTAZZE DI MESSA A TERRA A CROCE IN ACCIAIO    
DOLCE ZINCATO A FUOCO				
06.P48.B.01.A.010	PUNTAZZA CROCE  50X50X5         LUNGH: 1   M	cad	€ 6,28		
06.P48.B.01.A.015	PUNTAZZA CROCE  50X50X5         LUNGH: 1.5 M	cad	€ 8,65		
06.P48.B.01.A.020	PUNTAZZA CROCE  50X50X5         LUNGH: 2   M	cad	€ 11,90		
06.P48.B.01.A.025	PUNTAZZA CROCE  50X50X5         LUNGH: 2.5 M	cad	€ 14,50		
06.P48.B.01.A.030	PUNTAZZA CROCE  50X50X5         LUNGH: 3   M	cad	€ 17,50		
06.P48.B.01.A.035	PUNTAZZA CROCE  60X60X5         LUNGH: 1   M	cad	€ 19,00		
06.P48.B.01.A.040	PUNTAZZA CROCE  60X60X5         LUNGH: 1.5 M	cad	€ 27,60		
06.P48.B.01.A.045	PUNTAZZA CROCE  60X60X5         LUNGH: 2   M	cad	€ 33,70		
06.P48.B.01.A.050	PUNTAZZA CROCE  60X60X5         LUNGH: 2.5 M	cad	€ 42,70		
06.P48.B.01.A.055	PUNTAZZA CROCE  60X60X5         LUNGH: 3   M	cad	€ 50,10		
06.P48.B.01.B	PUNTAZZE DI MESSA A TERRA A TUBO IN ACCIAIO     
DOLCE ZINCATO A FUOCO				
06.P48.B.01.B.010	PUNTAZZA TUBO    1"             LUNGH: 1   M	cad	€ 19,70		
06.P48.B.01.B.015	PUNTAZZA TUBO    1"             LUNGH: 1.5 M	cad	€ 24,80		
06.P48.B.01.B.020	PUNTAZZA TUBO    1"             LUNGH: 2   M	cad	€ 26,10		
06.P48.B.01.B.025	PUNTAZZA TUBO    1"             LUNGH: 2.5 M	cad	€ 33,00		
06.P48.B.01.B.030	PUNTAZZA TUBO    1"             LUNGH: 3   M	cad	€ 38,60		
06.P48.B.01.B.035	PUNTAZZA TUBO    1 1/2 "        LUNGH: 2   M	cad	€ 40,40		
06.P48.B.01.B.040	PUNTAZZA TUBO    1 1/2 "        LUNGH: 2.5 M	cad	€ 49,60		
06.P48.B.01.B.045	PUNTAZZA TUBO    1 1/2 "        LUNGH: 3   M	cad	€ 58,60		
06.P48.B.01.C	PUNTAZZE DI MESSA A TERRA IN ACCIAIO RAMATO     
PROLUNGABILI AD INNESTO (COPPERWELD);           
SPESSORE DEL RAME CIRCA 50 MICRON				
06.P48.B.01.C.010	PUNTAZZA IN ACCIAIO RAMATO L = 1.5 M  D = 18 MM	cad	€ 6,36		
06.P48.B.01.C.015	PUNTAZZA IN ACCIAIO RAMATO L = 1.5 M  D = 20 MM	cad	€ 8,19		
06.P48.B.01.C.020	PUNTAZZA IN ACCIAIO RAMATO L = 1.5 M  D = 25 MM	cad	€ 11,50		
06.P48.B.01.C.025	PUNTALE PER PUNTAZZA IN ACCIAIO RAMATO	cad	€ 1,91		
06.P48.B.01.D	PIASTRE DI MESSA A TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A   
FUOCO COMPLETE DI BANDELLA				
06.P48.B.01.D.010	PIASTRA DI MESSA A TERRA  500 X  500 X 3 MM	cad	€ 29,20		
06.P48.B.01.D.015	PIASTRA DI MESSA A TERRA  500 X 1000 X 3 MM	cad	€ 48,70		
06.P48.B.01.D.020	PIASTRA DI MESSA A TERRA 1000 X 1000 X 3 MM	cad	€ 86,60		
06.P48.B.02	ACCESSORI PUNTAZZE E PIASTRE DI MESSA A TERRA:  
BANDELLE PER COLLEGAMENTO DELLE PUNTAZZE, MOR-  
SETTI E PIASTRE PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI				
06.P48.B.02.A	BANDELLE PER IL COLLEGAMENTO DELLE PUNTAZZE     
ALLE CALATE				
06.P48.B.02.A.010	BANDELLA COLLEGAMENTO PUNTAZZA LUNGHEZZA  5 M	cad	€ 15,90		
06.P48.B.02.A.015	BANDELLA COLLEGAMENTO PUNTAZZA LUNGHEZZA 10 M	cad	€ 29,80		
06.P48.B.02.B	MORSETTI PER COLLEGAMENTO DELE PUNTAZZE				
06.P48.B.02.B.010	MORSETTO PER TONDO 8-10 IN ACCIAIO ZINCATO	cad	€ 3,91		
06.P48.B.02.B.015	MORSETTO PER BANDELLA SINO A 50 IN ACC. ZINC.	cad	€ 2,60		
06.P48.B.02.B.020	MORSETTO PER BANDELLA 40 E TONDO 10 IN ACC.ZINC.	cad	€ 2,53		
06.P48.B.02.B.025	MORSETTO PER TONDO 8-10-16 IN ACC. ZINC. RINF.	cad	€ 13,50		
06.P48.B.02.B.030	MORSETTO PER BANDELLA SINO 30 IN ACC. ZINC.RINF.	cad	€ 14,00		
06.P48.B.02.B.035	MORSETTO PER TONDO 8-10 BANDELLA 40 IN GHISA	cad	€ 12,20		
06.P48.B.02.B.040	MORSETTO PER BANDELLA SINO 40 IN GHISA	cad	€ 7,28		
06.P48.B.02.B.045	MORSETTO IN RAME 30 X 40	cad	€ 13,80		
06.P48.B.02.B.050	MORSETTO IN OTTONE TONDO 8-10	cad	€ 4,98		
06.P48.B.02.C	PIASTRE PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI:        
MORSETTIERA IN OTTONE NICHELATO O IN ACCIAIO    
ZINCATO.                                        
BASI E COPERCHI IN ACCIAIO ZINCATO O IN PLASTICA				
06.P48.B.02.C.010	PIASTRA IN PLASTICA CON COPERCHIO IN PLASTICA	cad	€ 4,67		
06.P48.B.02.C.015	PIASTRA IN ACCIAIO CON COPERCHIO IN PLASTICA	cad	€ 10,30		
06.P48.B.02.C.020	PIASTRA IN ACCIAIO CON COPERCHIO IN ACCIAIO	cad	€ 4,29		
06.P48.B.02.C.025	PIASTRA IN ACCIAIO SENZA COPERCHIO	cad	€ 10,30		
06.P48.B.02.C.030	PIASTRA PER BAGNI	cad	€ 2,45		
06.P48.B.02.C.035	PIASTRA PER BAGNI IN CASSETTA	cad	€ 4,44		
06.P48.B.02.C.040	PIASTRA IN CASSETTA AD INCASSO	cad	€ 26,50		
06.P48.B.02.C.045	PIASTRA PER INTERCONESS. FRA SISTEMI DIVERSI	cad	€ 5,97		
06.P48.B.02.D	ACCESSORI VARI: SOLUZIONE SALINA, BARRETTE,     
RESINA.				
06.P48.B.02.D.010	SOLUZIONE SALINA	kg	€ 1,61		
06.P48.B.02.D.015	BARRETTA DI SEZIONAMENTO CON PIASTRA METALLICA	cad	€ 6,20		
06.P48.B.02.D.020	BARRETTA DI SEZIONAMENTO CON PIASTRA IN PLASTICA	cad	€ 3,98		
06.P48.B.02.D.025	RESINA TERMOINDURENTE	kg	€ 21,80		
06.P48.B.03	POZZETTI ISPEZIONABILI CARRABILI				
06.P48.B.03.A	POZZETTI ISPEZIONABILI CARRABILI                
COMPLETI DI CHIUSINO IN GHISA ED ACCESSORI      
PROFONDITA' FINO 900 MM				
06.P48.B.03.A.010	POZZETTO 300 X 300 MM PROFONDITA' FINO 900 MM	cad	€ 39,70		
06.P48.B.03.A.015	POZZETTO 400 X 400 MM PROFONDITA' FINO 900 MM	cad	€ 62,10		
06.P48.C	STAFFE DI SUPPORTO				
06.P48.C.01	STAFFE DI SUPPORTO				
06.P48.C.01.A	STAFFE DI SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO           
ED IN CEMENTO				
06.P48.C.01.A.010	SUPPORTO PER TETTO PIANO  60 MM DI ALTEZZA	cad	€ 1,76		
06.P48.C.01.A.015	SUPPORTO PER TETTO PIANO 100 MM DI ALTEZZA	cad	€ 1,84		
06.P48.C.01.A.020	SUPPORTO PER TETTO PIANO 150 MM DI ALTEZZA	cad	€ 1,99		
06.P48.C.01.A.025	SUPPORTO IN CEMENTO PER TETTO PIANO	cad	€ 3,52		
06.P48.C.01.A.030	SUPPORTO PER TETTI IN ETERNIT	cad	€ 1,23		
06.P48.C.01.A.035	SUPPORTO CURVO PER CORNICIONI	cad	€ 3,60		
06.P48.C.01.B	STAFFE DI SUPPORTO PER TETTI IN TEGOLA IN       
ACCIAIO ZINCATO				
06.P48.C.01.B.010	SUPPORTO TEGOLA ANCORAGGIO REGOLABILE	cad	€ 2,45		
06.P48.C.01.B.015	SUPPORTO TEGOLA ANCORAGGIO FISSO	cad	€ 1,99		
06.P48.C.01.C	STAFFE DI SUPPORTO PER TETTI IN COPPO IN ACCIAIO
ZINCATO A FUOCO				
06.P48.C.01.C.010	SUPPORTO PER TETTI IN COPPO	cad	€ 2,37		
06.P48.C.01.D	SUPPORTI, MORSETTI ED ACCESSORI PER CALATE      
MORSETTI PER GRONDE, FISSATUBI E FASCETTE				
06.P48.C.01.D.010	SUPPORTO CALATA PER TONDO	cad	€ 1,30		
06.P48.C.01.D.015	SUPPORTO CALATA PER BANDELLA SINO A 40 MM	cad	€ 1,07		
06.P48.C.01.D.020	MORSETTO PER GRONDE IN ACCIAIO ZINCATO	cad	€ 1,30		
06.P48.C.01.D.025	STAFFA PER SUPPORTI IN ACCIAIO 30 X 3 MM	cad	€ 2,68		
06.P48.C.01.D.030	FASCETTA IN ACCIAIO PER CONDUTTORE TONDO	cad	€ 1,30		
06.P48.C.01.D.035	FASCETTA IN OTTONE PER TUBAZIONI	cad	€ 1,46		
	APPARECCHI UTILIZZATORI				
06.P49.A	SCALDA ACQUA ELETTRICI				
06.P49.A.01	SCALDA ACQUA ELETTRICI SPESSORE 35/10 MM        
CALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PROVATA A 15 BAR     
RESISTENZA CORAZZATA, TERMOSTATO,               
VALVOLE DI SICUREZZA E RITENUTA, LAMPADA SPIA,  
COMPLETI DI RACCORDI DI ALIMENTAZIONE E SCARICO 
COSTRUZIONE A NORME CEI                         
GARANZIA 7 ANNI E 10 ANNI				
06.P49.A.01.A	SCALDA ACQUA ELETTRICI VERTICALI                
POTENZA 1.2 KW                                  
ALIMENTAZIONE 220 V				
06.P49.A.01.A.010	SCALDA ACQUA VERT. 220 V  50 L  GARANZIA  7 ANNI	cad	€ 98,10		
06.P49.A.01.A.015	SCALDA ACQUA VERT. 220 V  80 L  GARANZIA  7 ANNI	cad	€ 104,00		
06.P49.A.01.A.020	SCALDA ACQUA VERT. 220 V 100 L  GARANZIA  7 ANNI	cad	€ 122,00		
06.P49.A.01.A.025	SCALDA ACQUA VERT. 220 V 120 L  GARANZIA  7 ANNI	cad	€ 153,00		
06.P49.A.01.A.030	SCALDA ACQUA VERT. 220 V  50 L  GARANZIA 10 ANNI	cad	€ 109,00		
06.P49.A.01.A.035	SCALDA ACQUA VERT. 220 V  80 L  GARANZIA 10 ANNI	cad	€ 115,00		
06.P49.A.01.A.040	SCALDA ACQUA VERT. 220 V 100 L  GARANZIA 10 ANNI	cad	€ 147,00		
06.P49.A.01.B	SCALDA ACQUA ELETTRICI ORIZZONTALI              
POTENZA 1.2 KW                                  
ALIMENTAZIONE 220 V				
06.P49.A.01.B.010	SCALDA ACQUA ORIZ. 220 V  80 L  GARANZIA  7 ANNI	cad	€ 122,00		
06.P49.A.01.B.015	SCALDA ACQUA ORIZ. 220 V 100 L  GARANZIA  7 ANNI	cad	€ 153,00		
06.P49.A.01.B.020	SCALDA ACQUA ORIZ. 220 V  80 L  GARANZIA 10 ANNI	cad	€ 138,00		
06.P49.A.01.C	ACCESSORI PER SCALDA ACQUA ELETTRICI				
06.P49.A.01.C.010	RESISTENZA CORAZZATA 220 V, 1.2 KW	cad	€ 36,60		
06.P49.A.01.C.015	TERMOSTATO	cad	€ 15,30		
06.P49.A.01.C.020	LAMPADA SPIA	cad	€ 1,84		
06.P49.A.01.C.025	RACCORDI PER ALIMENTAZIONE E SCARICO	cad	€ 6,13		
06.P49.B	ESTRATTORI E VENTILATORI ELETTRICI				
06.P49.B.01	ESTRATTORI DA MURO O DA FINESTRA, SERIE CIVILE  
ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V, 50 HZ				
06.P49.B.01.A	ESTRATTORI ELETTRICI SERIE CIVILE				
06.P49.B.01.A.010	ESTRATTORE DA MURO  90 MC/ORA 15 W	cad	€ 21,30		
06.P49.B.01.A.015	ESTRATTORE DA MURO 120 MC/ORA 20 W	cad	€ 25,60		
06.P49.B.01.A.020	ESTRATTORE DA MURO 300 MC/ORA 40 W	cad	€ 50,60		
06.P49.B.01.A.025	ESTRATTORE DA MURO 600 MC/ORA 40 W	cad	€ 54,90		
06.P49.B.01.A.030	ESTRATTORE DA MURO CHIUS. AUTOM.  75 MC/ORA 18 W	cad	€ 39,60		
06.P49.B.01.A.035	ESTRATTORE DA MURO CHIUS. AUTOM. 140 MC/ORA 25 W	cad	€ 45,10		
06.P49.B.01.A.040	ESTRATTORE DA MURO CHIUS. AUTOM. 300 MC/ORA 45 W	cad	€ 73,60		
06.P49.B.01.A.045	ESTRATTORE FINESTRA CHIUS.AUTOM.  70 MC/ORA 18 W	cad	€ 51,80		
06.P49.B.01.A.050	ESTRATTORE FINESTRA CHIUS.AUTOM. 125 MC/ORA 25 W	cad	€ 54,90		
06.P49.B.01.A.055	ESTRATTORE FINESTRA CHIUS.AUTOM. 200 MC/ORA 47 W	cad	€ 81,20		
06.P49.B.01.A.060	ESTRATTORE FINESTRA CHIUS.AUTOM. 350 MC/ORA 55 W	cad	€ 101,00		
06.P49.B.01.A.065	ASPIRATORE PER CAPPE  150 MC/ORA 43 W	cad	€ 53,00		
06.P49.B.01.A.070	ASPIRATORE SOTTOCAPPA 270 MC/ORA 80 W	cad	€ 102,00		
06.P49.B.01.B	ACCESSORI PER ESTRATTORI ELETTRICI SERIE CIVILE				
06.P49.B.01.B.010	TIMER ELETTRONICO PROGRAMMABILE 3-20 MINUTI	cad	€ 15,30		
06.P49.B.01.B.015	COMANDO A DISTANZA CON VARIATORE ELETTRONICO	cad	€ 25,60		
06.P49.B.01.B.020	GRIGLIA FISSA	cad	€ 3,68		
06.P49.B.01.B.025	GRIGLIA A GRAVITA'	cad	€ 4,29		
06.P49.B.01.B.030	DEVIATORE DI FLUSSO	cad	€ 1,53		
06.P49.B.01.B.035	GUARNIZIONE ANTICONDENSA	cad	€ 1,23		
06.P49.B.02	VENTILATORI CENTRIFUGHI INDUSTRIALI             
PER ESPULSIONE IN CONDOTTO DI VENTILAZIONE, O   
DIRETTA ALL' ESTERNO                            
ALIMENTAZIONE MONOFASE O TRIFASE, 50 HZ				
06.P49.B.02.A	VENTILATORI PER ESPULSIONE IN CONDOTTO MONOFASI 
ALIMENTAZIONE 220V, 50 HZ				
06.P49.B.02.A.010	VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO  240 MC/ORA	cad	€ 147,00		
06.P49.B.02.A.015	VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO  480 MC/ORA	cad	€ 150,00		
06.P49.B.02.A.020	VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO  900 MC/ORA	cad	€ 227,00		
06.P49.B.02.A.025	VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO 1050 MC/ORA	cad	€ 246,00		
06.P49.B.02.A.030	VENTILATORE 1F ESPULS. IN CONDOTTO 1500 MC/ORA	cad	€ 319,00		
06.P49.B.02.B	VENTILATORI PER ESPULSIONE IN CONDOTTO TRIFASI  
ALIMENTAZIONE 380/220 V, 50 HZ				
06.P49.B.02.B.010	VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO  240 MC/ORA	cad	€ 140,00		
06.P49.B.02.B.015	VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO  480 MC/ORA	cad	€ 141,00		
06.P49.B.02.B.020	VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO  900 MC/ORA	cad	€ 212,00		
06.P49.B.02.B.025	VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO 1050 MC/ORA	cad	€ 304,00		
06.P49.B.02.B.030	VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO 3000 MC/ORA	cad	€ 379,00		
06.P49.B.02.B.035	VENTILATORE 3F ESPULS. IN CONDOTTO 5000 MC/ORA	cad	€ 595,00		
06.P49.B.02.C	VENTILATORI PER ESPULSIONE DIRETTA MONOFASI     
ALIMENTAZIONE 220 V, 50 HZ				
06.P49.B.02.C.010	VENTILATORE 1F ESPULSIONE DIRETTA  1100 MC/ORA	cad	€ 115,00		
06.P49.B.02.C.015	VENTILATORE 1F ESPULSIONE DIRETTA  1500 MC/ORA	cad	€ 124,00		
06.P49.B.02.C.020	VENTILATORE 1F ESPULSIONE DIRETTA  2000 MC/ORA	cad	€ 131,00		
06.P49.B.02.C.025	VENTILATORE 1F ESPULSIONE DIRETTA  3400 MC/ORA	cad	€ 183,00		
06.P49.B.02.D	VENTILATORI PER ESPULSIONE DIRETTA TRIFASI      
ALIMENTAZIONE 380/220 V, 50 HZ				
06.P49.B.02.D.010	VENTILATORE 3F ESPULSIONE DIRETTA  1100 MC/ORA	cad	€ 112,00		
06.P49.B.02.D.015	VENTILATORE 3F ESPULSIONE DIRETTA  2500 MC/ORA	cad	€ 125,00		
06.P49.B.02.D.020	VENTILATORE 3F ESPULSIONE DIRETTA  3400 MC/ORA	cad	€ 169,00		
06.P49.B.02.D.025	VENTILATORE 3F ESPULSIONE DIRETTA  4500 MC/ORA	cad	€ 241,00		
06.P49.B.02.D.030	VENTILATORE 3F ESPULSIONE DIRETTA  6500 MC/ORA	cad	€ 290,00		
06.P49.B.02.E	ACCESSORI PER VENTILATORI INDUSTRIALI				
06.P49.B.02.E.010	GRIGLIA DI PROTEZIONE	cad	€ 21,30		
06.P49.B.02.E.015	DISTANZIATORE	cad	€ 21,30		
06.P49.B.02.E.020	SERRANDA A GRAVITA'	cad	€ 28,10		
06.P49.B.03	TORRINI DA TETTO AD ESPULSIONE LIBERA           
O IN CONDOTTO DI VENTILAZIONE                   
2 VELOCITA'                                     
ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V O TRIFASE 380/220 V				
06.P49.B.03.A	TORRINI DI ESTRAZIONE MONOFASI                  
ALIMENTAZIONE 220 V, 50 HZ				
06.P49.B.03.A.010	TORRINO DI ESTRAZIONE 1F 2 VEL.  720/1030 MC/ORA	cad	€ 419,00		
06.P49.B.03.A.015	TORRINO DI ESTRAZIONE 1F 2 VEL. 1000/1400 MC/ORA	cad	€ 464,00		
06.P49.B.03.B	TORRINI DI ESTRAZIONE TRIFASI                   
ALIMENTAZIONE 380/220 V, 50 HZ				
06.P49.B.03.B.010	TORRINO DI ESTRAZIONE 3F 2 VEL.  820/1050 MC/ORA	cad	€ 414,00		
06.P49.B.03.B.015	TORRINO DI ESTRAZIONE 3F 2 VEL. 1150/1500 MC/ORA	cad	€ 428,00		
06.P49.B.03.B.020	TORRINO DI ESTRAZIONE 3F 2 VEL. 1950/2300 MC/ORA	cad	€ 583,00		
06.P49.B.03.B.025	TORRINO DI ESTRAZIONE 3F 2 VEL. 2450/3000 MC/ORA	cad	€ 722,00		
06.P49.B.03.B.030	TORRINO DI ESTRAZIONE 3F 2 VEL. 3750/5000 MC/ORA	cad	€ 897,00		
06.P49.B.03.C	ACCESSORI PER TORRINI DI ESTRAZIONE				
06.P49.B.03.C.010	SERRANDA A GRAVITA' PER TORRINO MONOFASE	cad	€ 53,70		
06.P49.B.03.C.015	SERRANDA A GRAVITA' PER TORRINO TRIFASE	cad	€ 69,00		
06.P49.B.03.C.020	BOCCAGLIO DI ASPIRAZIONE PER TORRINO MONOFASE	cad	€ 13,50		
06.P49.B.03.C.025	BOCCAGLIO DI ASPIRAZIONE PER TORRINO TRIFASE	cad	€ 20,70		
06.P49.B.03.C.030	CONTROTELAIO DI BASE	cad	€ 31,70		
06.P49.B.03.C.035	GRIGLIA DI PROTEZIONE	cad	€ 7,96		
06.P49.B.03.C.040	COMMUTATORE DI VELOCITA' MONOFASE	cad	€ 49,40		
06.P49.B.03.C.045	COMMUTATORE DI VELOCITA' TRIFASE	cad	€ 67,80		
06.P49.C	AEROTERMI ELETTRICI				
06.P49.C.01	AEROTERMI ELETTRICI PENSILI                     
CON RESISTENZE ELETTRICHE CORAZZATE IN ACCIAIO  
A DUE STADI, VENTILATORE ELICOIDALE,            
MOTORE ASINCRONO TRIFASE A 4 O 6 POLI CON       
PROTEZIONE TERMICA INCORPORATA A REINSERZIONE   
AUTOMATICA                                      
GRADO DI PROTEZIONE IP-44				
06.P49.C.01.A	AEROTERMI ELETTRICI TRIFASI                     
ESCLUSE APPARECCHIATURE DI COMANDO				
06.P49.C.01.A.010	AEROTERMO ELETTRICO   3240/6480 W   5570 KCAL/H	cad	€ 515,00		
06.P49.C.01.A.015	AEROTERMO ELETTRICO   3240/9720 W   8360 KCAL/H	cad	€ 557,00		
06.P49.C.01.A.020	AEROTERMO ELETTRICO  5550/11100 W   9545 KCAL/H	cad	€ 713,00		
06.P49.C.01.A.025	AEROTERMO ELETTRICO  5550/16650 W  14320 KCAL/H	cad	€ 819,00		
06.P49.C.01.A.030	AEROTERMO ELETTRICO  6000/24000 W  20640 KCAL/H	cad	€ 915,00		
06.P49.C.01.A.035	AEROTERMO ELETTRICO 12000/30000 W  25800 KCAL/H	cad	€ 1`011,00		
06.P49.C.01.A.040	AEROTERMO ELETTRICO 12000/36000 W  30900 KCAL/H	cad	€ 1`107,00		
06.P49.C.01.B	AEROTERMI ELETTRICI TRIFASI                     
CON APPARECCHIATURA DI COMANDO AUTOMATICO       
TERMOSTATICO				
06.P49.C.01.B.010	AEROTERMO ELETTRICO   3240/6480 W   5570 KCAL/H	cad	€ 778,00		
06.P49.C.01.B.015	AEROTERMO ELETTRICO   3240/9720 W   8360 KCAL/H	cad	€ 857,00		
06.P49.C.01.B.020	AEROTERMO ELETTRICO  5550/11100 W   9545 KCAL/H	cad	€ 960,00		
06.P49.C.01.B.025	AEROTERMO ELETTRICO  5550/16650 W  14320 KCAL/H	cad	€ 1`054,00		
06.P49.C.01.B.030	AEROTERMO ELETTRICO  6000/24000 W  20640 KCAL/H	cad	€ 1`142,00		
06.P49.C.01.C	ACCESSORI PER AEROTERMI ELETTRICI				
06.P49.C.01.C.010	STAFFE O MENSOLE DI SOSTEGNO	cad	€ 60,90		
06.P49.C.01.D	QUADRETTO PER IL COMANDO DEGLI AEROTERMI        
COMPOSTO DA:                                    
- CASSETTA STAGNA                               
- 3 CONTATTORI (VENTIL., I STADIO, II STADIO)   
- 1 TERMOSTATO DI SICUREZZA                     
- 1 TERMOSTATO CONS. VENTILATORE                
- 1 MORSETTIERA				
06.P49.C.01.D.010	QUADRETTO DI COMANDO PER AEROTERMI FINO 11000 W	cad	€ 275,00		
06.P49.C.01.D.015	QUADRETTO DI COMANDO PER AEROTERMI FINO 24000 W	cad	€ 302,00		
06.P49.C.01.E	APPARECCHIATURE DI CONTROLLO PER AEROTERMI      
PULSANTIERA COMPOSTA DA:                        
- CASSETTA STAGNA                               
- 2 SELETTORI DI SCELTA (I STADIO, II STADIO)   
- 1 SELETTORE ESTATE/INVERNO				
06.P49.C.01.E.010	PULSANTIERA DI CONTROLLO PER AEROTERMI	cad	€ 70,10		
06.P49.C.01.E.015	TERMOSTATO AMBIENTE	cad	€ 35,40		
06.P49.D	CONVETTORI ELETTRICI				
06.P49.D.01	CONVETTORI ELETTRICI				
06.P49.D.01.A	CONVETTORI ELETTRICI DA PARETE                  
IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA                
CON RESISTENZE CORAZZATE IN ACCIAIO             
2 O 3 STADI                                     
ALIMENTAZIONE 220 V, 50 HZ                      
COMPLETI DI TERMOSTATO DI SICUREZZA, TERMOSTATO 
REGOLABILE, COMANDI LUMINOSI				
06.P49.D.01.A.010	CONVETTORE ELETTRICO STATICO  300/500 W	cad	€ 71,30		
06.P49.D.01.A.015	CONVETTORE ELETTRICO STATICO 600/1000 W	cad	€ 116,00		
06.P49.D.01.A.020	CONVETTORE ELETTRICO STATICO 1500 W	cad	€ 130,00		
06.P49.D.01.A.025	CONVETTORE ELETTRICO STATICO 2000 W	cad	€ 142,00		
06.P49.D.01.A.030	CONVETTORE ELETTRICO STATICO 3000 W	cad	€ 150,00		
06.P49.D.01.B	CONVETTORI ELETTRICI DA PARETE                  
IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA                
CON RESISTENZE CORAZZATE IN ACCIAIO             
2 O 3 STADI                                     
VENTILATORE TANGENZIALE                         
ALIMENTAZIONE 220 V, 50 HZ                      
COMPLETI DI TERMOSTATO DI SICUREZZA, TERMOSTATO 
REGOLABILE, PROGRAMMATORE GIORNALIERO, COMANDI  
LUMINOSI				
06.P49.D.01.B.010	CONVETTORE ELETTRICO VENTILATO  300/500 W	cad	€ 129,00		
06.P49.D.01.B.015	CONVETTORE ELETTRICO VENTILATO 600/1000 W	cad	€ 164,00		
06.P49.D.01.B.020	CONVETTORE ELETTRICO VENTILATO 1500 W	cad	€ 190,00		
06.P49.D.01.B.025	CONVETTORE ELETTRICO VENTILATO 2000 W	cad	€ 213,00		
06.P49.D.01.B.030	CONVETTORE ELETTRICO VENTILATO 3000 W	cad	€ 261,00		
06.P49.D.01.C	SUPPLEMENTI PER MOBILI IN LEGNO				
06.P49.D.01.C.010	SUPPLEM. MOBILI IN LEGNO CONVETTORI FINO 1000 W	cad	€ 30,50		
06.P49.D.01.C.015	SUPPLEM. MOBILI IN LEGNO CONVETTORI 1500 W	cad	€ 36,60		
06.P49.D.01.C.020	SUPPLEM. MOBILI IN LEGNO CONVETTORI 2000 W	cad	€ 42,70		
06.P49.D.01.C.025	SUPPLEM. MOBILI IN LEGNO CONVETTORI 3000 W	cad	€ 46,40		
06.P49.E	ASCIUGAMANI ELETTRICI				
06.P49.E.01	ASCIUGAMANI ELETTRICI				
06.P49.E.01.A	ASCIUGAMANI ELETTRICI AUTOMATICI                
E RELATIVO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE				
06.P49.E.01.A.010	ASCIUGAMANI ELETTRICO AUTOMATICO	cad	€ 35,40		
06.P49.E.01.A.015	DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE	cad	€ 23,20		
06.P49.F	ELETTROPOMPE SOMMERSE				
06.P49.F.01	ELETTROPOMPE MONOBLOCCO PER DRENAGGIO DI        
SCAVI, POZZI, SCANTINATI, SOTTOPASSAGGI, ETC.   
(ESCLUSE ACQUE DI FOGNATURA), AD IMMERSIONE,    
GRADO DI PROTEZIONE IP-68                       
MOTORE CON PROTEZIONE TERMICA INCORPORATA       
ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V 50 HZ,             
O TRIFASE 380 V 50 HZ.				
06.P49.F.01.A	ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOFASI                  
ALIMENTAZIONE A 220 V, 50 HZ				
06.P49.F.01.A.010	POMPA SOMMERSA 1F PORT. 2-4 MC/H PREVALENZA  5 M	cad	€ 132,00		
06.P49.F.01.A.015	POMPA SOMMERSA 1F PORT. 2-4 MC/H PREVALENZA 10 M	cad	€ 520,00		
06.P49.F.01.A.020	POMPA SOMMERSA 1F PORT. 6-8 MC/H PREVALENZA  5 M	cad	€ 335,00		
06.P49.F.01.A.025	POMPA SOMMERSA 1F PORT. 6-8 MC/H PREVALENZA  9 M	cad	€ 520,00		
06.P49.F.01.B	ELETTROPOMPE SOMMERSE TRIFASI                   
ALIMENTAZIONE A 380 V, 50 HZ				
06.P49.F.01.B.010	POMPA SOMMERSA 3F PORT.10 MC/H PREVALENZA 10.5 M	cad	€ 840,00		
06.P49.F.01.B.015	POMPA SOMMERSA 3F PORT.15 MC/H PREVALENZA  9.5 M	cad	€ 840,00		
06.P49.F.01.B.020	POMPA SOMMERSA 3F PORT.15 MC/H PREVALENZA 11   M	cad	€ 971,00		
06.P49.F.01.C	ACCESSORI PER ELETTROPOMPE SOMMERSE             
QUADRETTO PER IL COMANDO COMPOSTO DA :          
- CASSETTA STAGNA                               
- 1 SEZIONATORE GENERALE                        
- 1 SALVAMOTORE                                 
 -1 COMMUTATORE MANUALE/AUTOMATICO              
 -1 TRASFORMATORE DI SICUREZZA 220/24 V				
06.P49.F.01.C.010	INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE	cad	€ 25,60		
06.P49.F.01.C.015	DISPOSITIVO DI ALLARME	cad	€ 153,00		
06.P49.F.01.C.020	SPINA CEE PER PROTEZIONE E SERVIZIO AUTOMATICO	cad	€ 134,00		
06.P49.F.01.C.025	QUADRETTO ELETTRICO PER COMANDO ELETTROPOMPE	cad	€ 256,00		
	GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'				
06.P50.A	GRUPPI ELETTROGENI				
06.P50.A.01	GRUPPI ELETTROGENI AUTOMATICI, COSTITUITI DA    
MOTORE DIESEL, ALTERNATORE TRIFASE CON NEUTRO   
380/220 V, 50 HZ, BASAMENTO IN LAMIERA          
SERBATOIO DI SERVIZIO, QUADRO ELETTRICO CON     
DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE AUTOMATICA          
POTENZE DA 10 A 220 KVA.				
06.P50.A.01.A	GRUPPI ELETTROGENI AUTOMATICI				
06.P50.A.01.A.010	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V,  10 KVA	cad	€ 5`594,00		
06.P50.A.01.A.015	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V,  15 KVA	cad	€ 6`100,00		
06.P50.A.01.A.020	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V,  20 KVA	cad	€ 6`364,00		
06.P50.A.01.A.025	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V,  30 KVA	cad	€ 7`513,00		
06.P50.A.01.A.030	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V,  40 KVA	cad	€ 8`524,00		
06.P50.A.01.A.035	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V,  50 KVA	cad	€ 9`244,00		
06.P50.A.01.A.040	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V,  60 KVA	cad	€ 10`653,00		
06.P50.A.01.A.045	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V,  70 KVA	cad	€ 11`986,00		
06.P50.A.01.A.050	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V,  80 KVA	cad	€ 15`409,00		
06.P50.A.01.A.055	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 100 KVA	cad	€ 17`262,00		
06.P50.A.01.A.060	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 150 KVA	cad	€ 23`427,00		
06.P50.A.01.A.065	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 180 KVA	cad	€ 27`723,00		
06.P50.A.01.A.070	GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE 380/220 V, 220 KVA	cad	€ 30`825,00		
06.P50.A.01.B	GRUPPI ELETTROGENI COSTITUITI DA: MOTORE A      
BENZINA, ALTERNATORE MONOFASE A 50 HZ,          
SERBATOIO DI SERVIZIO;                          
AVVIAMENTO A STRAPPO;                           
POTENZE DA 1.3 A 6 KVA.				
06.P50.A.01.B.010	GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 1.3 KVA	cad	€ 652,00		
06.P50.A.01.B.015	GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 1.8 KVA	cad	€ 737,00		
06.P50.A.01.B.020	GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 2.2 KVA	cad	€ 822,00		
06.P50.A.01.B.025	GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 3.6 KVA	cad	€ 1`178,00		
06.P50.A.01.B.030	GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 5   KVA	cad	€ 1`943,00		
06.P50.A.01.B.035	GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 220 V, 6   KVA	cad	€ 2`101,00		
06.P50.A.02	ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI: COFANATURE    
INSONORIZZATE, CORREDATE DI SPORTELLI APRIBILI  
PER L'ISPEZIONE DEL GRUPPO, CON LIVELLO DI      
RUMORE A 7 M DI 65 DBA O DI 80 DBA.             
MARMITTE INSONORIZZATE PER LA RIDUZIONE         
DEL RUMORE DI SCARICO.				
06.P50.A.02.A	ACCESSORI PER GRUPPI ELETTROGENI				
06.P50.A.02.A.010	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 10-20 KVA, 65 DBA	cad	€ 3`065,00		
06.P50.A.02.A.015	COFANATURA GRUPPO ELETTROGENO    30 KVA, 65 DBA	cad	€ 3`642,00		
06.P50.A.02.A.020	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 40-50 KVA, 65 DBA	cad	€ 3`989,00		
06.P50.A.02.A.025	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 60-70 KVA, 65 DBA	cad	€ 4`567,00		
06.P50.A.02.A.030	COFANATURA GRUPPI ELETTROG.  80-100 KVA, 65 DBA	cad	€ 4`690,00		
06.P50.A.02.A.035	COFANATURA GRUPPI ELETTROG. 150-180 KVA, 65 DBA	cad	€ 5`417,00		
06.P50.A.02.A.040	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI   220 KVA, 65 DBA	cad	€ 6`675,00		
06.P50.A.02.A.045	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 10-20 KVA, 80 DBA	cad	€ 2`197,00		
06.P50.A.02.A.050	COFANATURA GRUPPO ELETTROGENO    30 KVA, 80 DBA	cad	€ 2`602,00		
06.P50.A.02.A.055	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 40-50 KVA, 80 DBA	cad	€ 2`890,00		
06.P50.A.02.A.060	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI 60-70 KVA, 80 DBA	cad	€ 3`237,00		
06.P50.A.02.A.065	COFANATURA GRUPPI ELETTROG.  80-100 KVA, 80 DBA	cad	€ 3`369,00		
06.P50.A.02.A.070	COFANATURA GRUPPI ELETTROG. 150-180 KVA, 80 DBA	cad	€ 3`865,00		
06.P50.A.02.A.075	COFANATURA GRUPPI ELETTROGENI   220 KVA, 80 DBA	cad	€ 4`790,00		
06.P50.A.02.A.080	MARMITTE SILENZIOSE GRUPPI ELETTROG.  10- 50 KVA	cad	€ 2`044,00		
06.P50.A.02.A.085	MARMITTE SILENZIOSE GRUPPI ELETTROG.  60- 70 KVA	cad	€ 2`688,00		
06.P50.A.02.A.090	MARMITTE SILENZIOSE GRUPPI ELETTROG.  80-100 KVA	cad	€ 3`369,00		
06.P50.A.02.A.095	MARMITTE SILENZIOSE GRUPPI ELETTROG. 150-220 KVA	cad	€ 4`096,00		
06.P50.B	GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI (UPS)				
06.P50.B.01	GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI: ALIMENTAZIONE DEL
CARICO TRAMITE INVERTER STATICO, CON BATTERIA IN
TAMPONE E RADDRIZZATORE COLLEGATO ALLA RETE.    
CARATTERISTICHE NOMINALI:                       
TENSIONE DI RETE 380/220 V +-10 %               
FREQUENZA DI RETE 50 HZ +- 5 %                  
TENSIONE REGOLATA 380/220 V +- 1%               
FREQUENZA REGOL. 50 HZ +- 0.5% (0.05% IN TRIFASE
ESCLUSO LA FORNITURA DELLA BATTERIA TAMPONE.				
06.P50.B.01.A	GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI (UPS)				
06.P50.B.01.A.010	GRUPPO DI CONTINUITA' MONOFASE   5 KVA	cad	€ 5`232,00		
06.P50.B.01.A.015	GRUPPO DI CONTINUITA' MONOFASE  10 KVA	cad	€ 8`562,00		
06.P50.B.01.A.020	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE   18 KVA	cad	€ 15`064,00		
06.P50.B.01.A.025	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE   30 KVA	cad	€ 18`495,00		
06.P50.B.01.A.030	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE   60 KVA	cad	€ 22`462,00		
06.P50.B.01.A.035	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE  110 KVA	cad	€ 31`047,00		
06.P50.B.01.A.040	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE  160 KVA	cad	€ 41`615,00		
06.P50.B.01.A.045	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE  225 KVA	cad	€ 43`598,00		
06.P50.B.01.A.050	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE  300 KVA	cad	€ 58`126,00		
06.P50.B.01.A.055	GRUPPO DI CONTINUITA' TRIFASE  400 KVA	cad	€ 60`109,00		
06.P50.C	GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI MONOBLOCCO				
06.P50.C.01	GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI MONOBLOCCO        
COSTITUITI DA: FILTRO, RADDRIZZATORE, BATTERIE, 
CARICA BATTERIE, INVERTER;                      
MONTATI IN UN UNICO CONTENITORE;                
CARATTERISTICHE NOMINALI:                       
- TENSIONE DI RETE  220/240 V +/- 10 %          
- FREQUENZA DI RETE 50/60 HZ  +/-  6 %          
- TENSIONE REGOLATA 220/240 V +/-  2 %          
- FREQUENZA REGOLATA 50/60 HZ +/- O.1 %				
06.P50.C.01.A	GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI MONOBLOCCO				
06.P50.C.01.A.010	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF.  300 VA, AUT. 10'	cad	€ 1`340,00		
06.P50.C.01.A.015	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF.  600 VA, AUT. 10'	cad	€ 1`705,00		
06.P50.C.01.A.020	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 1000 VA, AUT. 10'	cad	€ 2`254,00		
06.P50.C.01.A.025	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 1200 VA, AUT. 10'	cad	€ 2`375,00		
06.P50.C.01.A.030	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 1500 VA, AUT. 10'	cad	€ 2`923,00		
06.P50.C.01.A.035	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 1800 VA, AUT. 10'	cad	€ 4`080,00		
06.P50.C.01.A.040	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 2500 VA, AUT. 10'	cad	€ 4`384,00		
06.P50.C.01.A.045	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 3000 VA, AUT. 10'	cad	€ 4`811,00		
06.P50.C.01.A.050	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 1800 VA, AUT. 30'	cad	€ 4`384,00		
06.P50.C.01.A.055	GRUPPO CONTIN. STATICO MONOF. 2500 VA, AUT. 30'	cad	€ 4`993,00		
06.P50.D	GRUPPI DI CONTINUITA' ROTANTI				
06.P50.D.01	GRUPPI DI CONTINUITA' ROTANTI COSTITUITI DA:    
- STABILIZZATORE ROTANTE, RADDRIZZATORE,        
 MODULATORE E BY-PASS AUTOMATICO SU RETE        
- CARATTERISTICHE NOMINALI:                     
 TENSIONE DI  RETE  380/220 V +/- 10 %          
 FREQUENZA DI RETE  50 HZ     +/-  5 %          
 TENSIONE REGOLATA  380/220 V +/-  1 %          
 FREQUENZA REGOLATA 50 HZ     +/-  1 %          
ESCLUSA FORNITURA DELLA BATTERIA				
06.P50.D.01.A	GRUPPI DI CONTINUITA' ROTANTI				
06.P50.D.01.A.010	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE  35 KVA	cad	€ 35`619,00		
06.P50.D.01.A.015	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE  50 KVA	cad	€ 38`843,00		
06.P50.D.01.A.020	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE  70 KVA	cad	€ 42`074,00		
06.P50.D.01.A.025	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 100 KVA	cad	€ 51`992,00		
06.P50.D.01.A.030	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 150 KVA	cad	€ 63`257,00		
06.P50.D.01.A.035	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 200 KVA	cad	€ 71`780,00		
06.P50.D.01.A.040	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 250 KVA	cad	€ 78`657,00		
06.P50.D.01.A.045	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 300 KVA	cad	€ 86`821,00		
06.P50.D.01.A.050	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 380 KVA	cad	€ 105`997,00		
06.P50.D.01.A.055	GRUPPO DI CONTINUITA' ROTANTE TRIFASE 500 KVA	cad	€ 126`452,00		
06.P50.E	BATTERIE				
06.P50.E.01	BATTERIE PER ALIMENTAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA'
STATICI E ROTANTI, E PER LAMPADE DI EMERGENZA.				
06.P50.E.01.A	BATTERIE DI ACCUMULATORI AL PIOMBO              
PER ALIMENTAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI 
E/O ROTANTI. AUTONOMIA 15'-120'                 
MONTATE IN ARMADI O SU TELAI A GIORNO				
06.P50.E.01.A.010	BATT.GR.CONT. 1F       5 KVA AUT. 15' IN ARMADIO	cad	€ 1`096,00		
06.P50.E.01.A.011	BATT.GR.CONT. 1F      10 KVA AUT. 15' IN ARMADIO	cad	€ 1`827,00		
06.P50.E.01.A.012	BATT.GR.CONT. 3F      18 KVA AUT. 15' IN ARMADIO	cad	€ 2`588,00		
06.P50.E.01.A.013	BATT.GR.CONT. 3F  30- 35 KVA AUT. 15' IN ARMADIO	cad	€ 4`262,00		
06.P50.E.01.A.014	BATT.GR.CONT. 3F  50- 60 KVA AUT. 15' IN ARMADIO	cad	€ 6`394,00		
06.P50.E.01.A.015	BATT.GR.CONT. 3F      70 KVA AUT. 15' SU TELAI	cad	€ 5`176,00		
06.P50.E.01.A.016	BATT.GR.CONT. 3F 100-110 KVA AUT. 15' SU TELAI	cad	€ 10`653,00		
06.P50.E.01.A.017	BATT.GR.CONT. 3F 150-160 KVA AUT. 15' SU TELAI	cad	€ 13`395,00		
06.P50.E.01.A.018	BATT.GR.CONT. 3F     200 KVA AUT. 15' SU TELAI	cad	€ 16`014,00		
06.P50.E.01.A.019	BATT.GR.CONT. 3F     225 KVA AUT. 15' SU TELAI	cad	€ 17`660,00		
06.P50.E.01.A.020	BATT.GR.CONT. 3F     250 KVA AUT. 15' SU TELAI	cad	€ 20`096,00		
06.P50.E.01.A.021	BATT.GR.CONT. 3F     300 KVA AUT. 15' SU TELAI	cad	€ 22`531,00		
06.P50.E.01.A.022	BATT.GR.CONT. 3F 380-400 KVA AUT. 15' SU TELAI	cad	€ 28`006,00		
06.P50.E.01.A.023	BATT.GR.CONT. 1F       5 KVA AUT. 30' IN ARMADIO	cad	€ 1`462,00		
06.P50.E.01.A.024	BATT.GR.CONT. 1F      10 KVA AUT. 30' IN ARMADIO	cad	€ 2`497,00		
06.P50.E.01.A.025	BATT.GR.CONT. 3F      18 KVA AUT. 30' IN ARMADIO	cad	€ 3`575,00		
06.P50.E.01.A.026	BATT.GR.CONT. 3F  30- 35 KVA AUT. 30' IN ARMADIO	cad	€ 5`176,00		
06.P50.E.01.A.027	BATT.GR.CONT. 3F  50- 60 KVA AUT. 30' IN ARMADIO	cad	€ 10`653,00		
06.P50.E.01.A.028	BATT.GR.CONT. 3F      70 KVA AUT. 30' SU TELAI	cad	€ 8`647,00		
06.P50.E.01.A.029	BATT.GR.CONT. 3F 100-110 KVA AUT. 30' SU TELAI	cad	€ 13`272,00		
06.P50.E.01.A.030	BATT.GR.CONT. 3F 150-160 KVA AUT. 30' SU TELAI	cad	€ 17`660,00		
06.P50.E.01.A.031	BATT.GR.CONT. 3F     200 KVA AUT. 30' SU TELAI	cad	€ 19`850,00		
06.P50.E.01.A.032	BATT.GR.CONT. 3F     225 KVA AUT. 30' SU TELAI	cad	€ 21`918,00		
06.P50.E.01.A.033	BATT.GR.CONT. 3F     250 KVA AUT. 30' SU TELAI	cad	€ 26`061,00		
06.P50.E.01.A.034	BATT.GR.CONT. 3F     300 KVA AUT. 30' SU TELAI	cad	€ 29`224,00		
06.P50.E.01.A.035	BATT.GR.CONT. 3F 380-400 KVA AUT. 30' SU TELAI	cad	€ 40`795,00		
06.P50.E.01.A.036	BATT.GR.CONT. 1F       5 KVA AUT. 60' IN ARMADIO	cad	€ 5`480,00		
06.P50.E.01.A.037	BATT.GR.CONT. 1F      10 KVA AUT. 60' IN ARMADIO	cad	€ 9`137,00		
06.P50.E.01.A.038	BATT.GR.CONT. 3F      18 KVA AUT. 60' IN ARMADIO	cad	€ 11`572,00		
06.P50.E.01.A.039	BATT.GR.CONT. 3F  30- 35 KVA AUT. 60' IN ARMADIO	cad	€ 18`265,00		
06.P50.E.01.A.040	BATT.GR.CONT. 3F  50- 60 KVA AUT. 60' IN ARMADIO	cad	€ 20`700,00		
06.P50.E.01.A.041	BATT.GR.CONT. 3F      70 KVA AUT. 60' SU TELAI	cad	€ 27`401,00		
06.P50.E.01.A.042	BATT.GR.CONT. 3F 100-110 KVA AUT. 60' SU TELAI	cad	€ 38`965,00		
06.P50.E.01.A.043	BATT.GR.CONT. 3F 150-160 KVA AUT. 60' SU TELAI	cad	€ 47`489,00		
06.P50.E.01.A.044	BATT.GR.CONT. 3F     200 KVA AUT. 60' SU TELAI	cad	€ 53`577,00		
06.P50.E.01.A.045	BATT.GR.CONT. 3F     225 KVA AUT. 60' SU TELAI	cad	€ 56`625,00		
06.P50.E.01.A.046	BATT.GR.CONT. 3F     250 KVA AUT. 60' SU TELAI	cad	€ 59`665,00		
06.P50.E.01.A.047	BATT.GR.CONT. 3F     300 KVA AUT. 60' SU TELAI	cad	€ 127`853,00		
06.P50.E.01.A.048	BATT.GR.CONT. 3F 380-400 KVA AUT. 60' SU TELAI	cad	€ 169`866,00		
06.P50.E.01.A.049	BATT.GR.CONT. 1F       5 KVA AUT.120' IN ARMADIO	cad	€ 6`698,00		
06.P50.E.01.A.050	BATT.GR.CONT. 1F      10 KVA AUT.120' IN ARMADIO	cad	€ 11`572,00		
06.P50.E.01.A.051	BATT.GR.CONT. 3F      18 KVA AUT.120' IN ARMADIO	cad	€ 16`443,00		
06.P50.E.01.A.052	BATT.GR.CONT. 3F  30- 35 KVA AUT.120' IN ARMADIO	cad	€ 24`353,00		
06.P50.E.01.A.053	BATT.GR.CONT. 3F  50- 60 KVA AUT.120' IN ARMADIO	cad	€ 26`184,00		
06.P50.E.01.A.054	BATT.GR.CONT. 3F      70 KVA AUT.120' SU TELAI	cad	€ 42`013,00		
06.P50.E.01.A.055	BATT.GR.CONT. 3F 100-110 KVA AUT.120' SU TELAI	cad	€ 59`665,00		
06.P50.E.01.A.056	BATT.GR.CONT. 3F 150-160 KVA AUT.120' SU TELAI	cad	€ 68`189,00		
06.P50.E.01.A.057	BATT.GR.CONT. 3F     200 KVA AUT.120' SU TELAI	cad	€ 90`106,00		
06.P50.E.01.A.058	BATT.GR.CONT. 3F     225 KVA AUT.120' SU TELAI	cad	€ 102`895,00		
06.P50.E.01.A.059	BATT.GR.CONT. 3F     250 KVA AUT.120' SU TELAI	cad	€ 115`677,00		
06.P50.E.01.A.060	BATT.GR.CONT. 3F     300 KVA AUT.120' SU TELAI	cad	€ 182`648,00		
06.P50.E.01.A.061	BATT.GR.CONT. 3F 380-400 KVA AUT.120' SU TELAI	cad	€ 243`530,00		
06.P50.E.01.B	BATTERIE AL PIOMBO DI TIPO ERMETICO             
PER ALIMENTAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI 
MONOFASI				
06.P50.E.01.B.010	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F  300 VA, AUT. 10'	cad	€ 60,90		
06.P50.E.01.B.015	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F  600 VA, AUT. 10'	cad	€ 147,00		
06.P50.E.01.B.020	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1000 VA, AUT. 10'	cad	€ 244,00		
06.P50.E.01.B.025	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1200 VA, AUT. 10'	cad	€ 305,00		
06.P50.E.01.B.030	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1500 VA, AUT. 10'	cad	€ 366,00		
06.P50.E.01.B.035	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1800 VA, AUT. 10'	cad	€ 427,00		
06.P50.E.01.B.040	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 2500 VA, AUT. 10'	cad	€ 731,00		
06.P50.E.01.B.045	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 3000 VA, AUT. 10'	cad	€ 792,00		
06.P50.E.01.B.050	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1800 VA, AUT. 30'	cad	€ 853,00		
06.P50.E.01.B.055	BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 2500 VA, AUT. 30'	cad	€ 1`218,00		
06.P50.E.01.C	BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA				
06.P50.E.01.C.010	BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA  8 W  AUT. 1 H	cad	€ 31,80		
06.P50.E.01.C.015	BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA 20 W  AUT. 1 H	cad	€ 43,70		
06.P50.E.02	ACCESSORI PER LOCALI CONTENENTI BATTERIE:       
PEDANE, TAPPETI, GUANTI, ETC.				
06.P50.E.02.A	ACCESSORI PER LOCALI CONTENENTI BATTERIE				
06.P50.E.02.A.010	PEDANA ISOL. POLIPROPILENE 0.5X0.5 M, ISOL.30 KV	cad	€ 30,50		
06.P50.E.02.A.015	PEDANA ISOL. POLIPROPILENE 0.5X0.5 M, ISOL.45 KV	cad	€ 37,80		
06.P50.E.02.A.020	TAPPETO DIELETTRICO H=1.25 M S=3.5 MM ISOL.20 KV	cad	€ 44,50		
06.P50.E.02.A.025	TAPPETO DIELETTRICO H=1.25 M   S=5 MM ISOL.20 KV	cad	€ 73,60		
06.P50.E.02.A.030	GUANTI DIELETTRICI IN GOMMA, 5 DITA  ISOL.  5 KV	cad	€ 13,80		
06.P50.E.02.A.035	GUANTI DIELETTRICI IN GOMMA, 5 DITA  ISOL. 10 KV	cad	€ 17,10		
06.P50.E.02.A.040	GUANTI DIELETTRICI IN GOMMA, 5 DITA  ISOL. 20 KV	cad	€ 26,90		
06.P50.E.02.A.045	GUANTI DIELETTRICI IN GOMMA, 5 DITA  ISOL. 30 KV	cad	€ 40,30		
06.P50.E.02.A.050	CUSTODIA PORTA GUANTI	cad	€ 3,68		
06.P50.E.02.A.055	IMBUTO PER CARICO LIQUIDO	cad	€ 1,53		
06.P50.E.02.A.060	DENSIMETRO CON POMPETTA	cad	€ 6,13		
06.P50.E.02.A.065	BARATTOLO VASELINA 1/2 KG	cad	€ 3,06		
	CAPITOLO DI SERVIZIO				
06.P97.A	VALORI PERCENTUALI FISSI                        
INCIDENZA ACCESSORI				
06.P97.A.01	INCIDENZA ACCESSORI				
06.P97.A.01.A	INCIDENZA ACCESSORI                             
VALORI PERCENTUALI FISSI				
06.P97.A.01.A.001	INCIDENZA ACCESSORI	%	1%		
06.P97.A.01.A.002	INCIDENZA ACCESSORI	%	2%		
06.P97.A.01.A.003	INCIDENZA ACCESSORI	%	3%		
06.P97.A.01.A.004	INCIDENZA ACCESSORI	%	4%		
06.P97.A.01.A.005	INCIDENZA ACCESSORI	%	5%		
06.P97.A.01.A.006	INCIDENZA ACCESSORI	%	6%		
06.P97.A.01.A.007	INCIDENZA ACCESSORI	%	7%		
06.P97.A.01.A.008	INCIDENZA ACCESSORI	%	8%		
06.P97.A.01.A.009	INCIDENZA ACCESSORI	%	9%		
06.P97.A.01.A.010	INCIDENZA ACCESSORI	%	10%		
06.P97.A.01.A.011	INCIDENZA ACCESSORI	%	11%		
06.P97.A.01.A.012	INCIDENZA ACCESSORI	%	12%		
06.P97.A.01.A.013	INCIDENZA ACCESSORI	%	13%		
06.P97.A.01.A.014	INCIDENZA ACCESSORI	%	14%		
06.P97.A.01.A.015	INCIDENZA ACCESSORI	%	15%		
06.P97.A.01.A.016	INCIDENZA ACCESSORI	%	16%		
06.P97.A.01.A.017	INCIDENZA ACCESSORI	%	17%		
06.P97.A.01.A.019	INCIDENZA ACCESSORI	%	19%		
06.P97.A.01.A.020	INCIDENZA ACCESSORI	%	20%		
06.P97.A.01.A.021	INCIDENZA ACCESSORI	%	21%		
06.P97.A.01.A.022	INCIDENZA ACCESSORI	%	22%		
06.P97.A.01.A.023	INCIDENZA ACCESSORI	%	23%		
06.P97.A.01.A.024	INCIDENZA ACCESSORI	%	24%		
06.P97.A.01.A.025	INCIDENZA ACCESSORI	%	25%		
06.P97.A.01.A.026	INCIDENZA ACCESSORI	%	26%		
06.P97.A.01.A.030	INCIDENZA ACCESSORI	%	30%		
06.P97.B	COMPONENTI PER IMPIANTI DI TERRA ED ANTIFULMINI				
06.P97.B.01	COMPONENTI PER IMPIANTI DI TERRA				
06.P97.B.01.A	POZZETTI PER IMPIANTI DI TERRA				
06.P97.B.01.A.010	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA	cad	€ 147,00		
06.P97.B.01.B	CASSETTA DI TERRA				
06.P97.B.01.B.010	CASSETTA DI TERRA	cad	€ 30,00		
06.P97.B.01.C	NODO EQUIPOTENZIALE PER LOCALI AD USO MEDICO				
06.P97.B.01.C.010	NODO EQUIPOTENZIALE BASE PER LOCALI A USO MEDICO	cad	€ 533,00		
06.P97.B.01.C.015	PER OGNI COLLEGAMENTO AL NODO EQUIPOTENZIALE	cad	€ 66,60		
06.P97.B.01.D	CASSETTA DI MISURA E SEZIONAMENTO				
06.P97.B.01.D.010	CASSETTA DI MISURA E SEZIONAMENTO	cad	€ 60,00		
06.P97.C	COMPONENTI PER TRASFORMATORI				
06.P97.C.01	CASSONETTI PER TRASFORMATORI				
06.P97.C.01.A	CASSONETTI PER TRASFORMATORI TRIFASI				
06.P97.C.01.A.030	CASSONETTO PER TRASFORMATORE TRIFASE	cad	€ 200,00		
06.P97.C.01.A.040	CASSONETTO PER TRASFORMATORE TRIFASE	cad	€ 267,00		
06.P97.C.01.A.050	CASSONETTO PER TRASFORMATORE TRIFASE	cad	€ 333,00		
06.P97.C.01.A.060	CASSONETTO PER TRASFORMATORE TRIFASE	cad	€ 400,00		
06.P97.C.01.B	CASSETTE PER TRASFORMATORI MONOFASI				
06.P97.C.01.B.005	CASSETTA PER TRASFORMATORE MONOFASE	cad	€ 3,33		
06.P97.C.01.B.025	CASSETTA PER TRASFORMATORE MONOFASE	cad	€ 16,70		
06.P97.C.01.B.050	CASSETTA PER TRASFORMATORE MONOFASE	cad	€ 33,40		
06.P97.C.01.C	OPERE ACCESSORIE PER TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO				
06.P97.C.01.C.010	OPERE ACCESSORIE PER TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO	cad	€ 999,00		
06.P97.D	COMPONENTI PER QUADRI BT				
06.P97.D.01	SISTEMI DI SBARRE PER QUADRI BT				
06.P97.D.01.A	SISTEMI DI SBARRE PER QUADRI BT                 
IN RAME ELETTROLITICO                           
A SPIGOLI VIVI O ARROTONDATI, PER MONTAGGIO     
LINEARE ORIZZONTALE O VERTICALE.                
VENTILAZIONE NATURALE IN ARIA LIBERA.           
COMPLETI DI SUPPORTI IN RESINA POLIESTERE CON   
FIBRE DI VETRO O SIMILARI.                      
FORATURA PER ALLACCIAMENTI, RAVVIVATURA NELLE   
GIUNZIONI, BULLONERIA, ETC.                     
RIFERIMENTO TABELLE UNEL 01432-72 E 01433-72				
06.P97.D.01.A.005	SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 160 A	cad	€ 66,60		
06.P97.D.01.A.010	SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 250 A	cad	€ 92,00		
06.P97.D.01.A.015	SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 500 A	cad	€ 118,00		
06.P97.D.01.A.020	SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 600 A	cad	€ 126,00		
06.P97.D.01.A.025	SISTEMA SBARRE 3F+N IN= 800 A	cad	€ 188,00		
06.P97.D.01.A.030	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=1000 A	cad	€ 226,00		
06.P97.D.01.A.035	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=1250 A	cad	€ 267,00		
06.P97.D.01.A.040	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=1600 A	cad	€ 320,00		
06.P97.D.01.A.045	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=2000 A	cad	€ 480,00		
06.P97.D.01.A.050	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=2500 A	cad	€ 599,00		
06.P97.D.01.A.055	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=3000 A	cad	€ 708,00		
06.P97.D.01.A.060	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=3500 A	cad	€ 813,00		
06.P97.D.01.A.065	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=4000 A	cad	€ 1`154,00		
06.P97.D.01.A.070	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=4500 A	cad	€ 1`330,00		
06.P97.D.01.A.075	SISTEMA SBARRE 3F+N IN=5000 A	cad	€ 1`749,00		
06.P97.D.01.B	SUPPORTI SBARRE AGGIUNTIVI PER QUADRI BT				
06.P97.D.01.B.010	SUPPORTO SBARRE AGGIUNTIVO IN= 250- 600 A	cad	€ 20,00		
06.P97.D.01.B.015	SUPPORTO SBARRE AGGIUNTIVO IN= 800-1600 A	cad	€ 26,70		
06.P97.D.01.B.020	SUPPORTO SBARRE AGGIUNTIVO IN=2000-3200 A	cad	€ 36,70		
06.P97.D.01.B.025	SUPPORTO SBARRE AGGIUNTIVO IN=3500-4000 A	cad	€ 50,00		
06.P97.D.01.B.030	SUPPORTO SBARRE AGGIUNTIVO IN=4500-5000 A	cad	€ 60,00		
06.P97.E	COMPONENTI PER IMPIANTI IN CAVO				
06.P97.E.01	COMPONENTI PER BARRIERE ANTIFIAMMA				
06.P97.E.01.A	SISTEMI DI BARRIERE ANTIFIAMMA                  
- LASTRA DI MATERIALE SIGILLANTE SPESSORE 7.5 MM
  ESPANDIBILE IN PRESENZA DI FIAMMA,REI 180MIN. 
  DIMENSIONE LASTRA 914X 1040 MM                
- BARRIERA DI MATERIALE SIGILLANTE ESPANDIBILE  
  IN PRESENZA DI FIAMMA FINO A REI 180 MIN.     
  DIMENSIONI BARRIERA IN CENTIMETRI CUBICI (CMC)				
06.P97.E.01.A.010	LASTRA MATERIALE SIGILLANTE 914X1040X7.5 MM	cad	€ 207,00		
06.P97.E.01.A.015	MATERIALE SIGILLANTE ESPAND. X BARRIERA 400 CMC	cad	€ 13,40		
06.P97.E.01.A.020	MATERIALE SIGILLANTE ESPAND. X BARRIERA 750 CMC	cad	€ 30,00		
06.P97.E.01.A.025	MATERIALE SIGILLANTE ESPAND. X BARRIERA 950 CMC	cad	€ 45,30		
06.P97.E.01.B	SISTEMI DI PASSACAVI MULTIPLI ANTIFIAMMA PER    
INSTALLAZIONI NUOVE O ESISTENTI				
06.P97.E.01.B.010	TELAIO BASE	cad	€ 56,70		
06.P97.E.01.B.015	QUOTA ADDIZION. PER OGNI CAVO FINO  DIAM. 35 MMQ	cad	€ 1,66		
06.P97.E.01.B.020	QUOTA ADDIZION. PER OGNI CAVO OLTRE DIAM. 35 MMQ	cad	€ 2,66		
	MANODOPERA EQUIVALENTE                         				
	  AGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE DEI  PREZZI
DELLE OPERE ELETTRICHE, I TEMPI INDICATI PER  LA
POSA IN OPERA SONO DA INTENDERSI RIFERITI AD  UN
OPERAIO  "ELETTRICO" EQUIVALENTE.  SUPPOSTO  CHE
TUTTI  GLI  INTERVENTI SIANO EFFETTUATI  DA  UNA
"SQUADRA  TIPO", COSTITUITA, PER IPOTESI, DA  UN
OPERAIO  COMUNE ED UN OPERAIO SPECIALIZZATO,  IL
COSTO  DELL'OPERAIO  "ELETTRICO"  EQUIVALENTE E'
ASSUNTO  PARI ALLA MEDIA DEI COSTI  DELL'OPERAIO
COMUNE E DELL'OPERAIO SPECIALIZZATO, RIFERITI AD
INTERVENTI   IN  ORE  NORMALI;  PER   LE   OPERE
COMPIUTE, I COSTI DI MANODOPERA VANNO  APPLICATI
IN  MODO GENERALE, INDIPENDENTEMENTE DALL'ORA  E
DAL   GIORNO  IN  CUI  VENGONO  EFFETTUATI   GLI
INTERVENTI,   SALVO   CHE   ESPLICITI    ACCORDI
CONTRATTUALI PREVEDANO UN DIVERSO CONTEGGIO.    
   I  TEMPI  DI  POSA SI  RIFERISCONO  A  LAVORI
ESEGUITI A REGOLA D'ARTE, DA UN NUMERO  ADEGUATO
DI ADDETTI E TENGONO IMPLICITAMENTE CONTO  DEGLI
ONERI     ACCESSORI    PER    ASSICURARSI     LA
DISPONIBILITA'   IN   LOCO   DELLE    NECESSA				
06.A36.A	MANODOPERA				
	= MANODOPERA				
06.A36.A.01	MANODOPERA				
06.A36.A.01.A	MANODOPERA				
06.A36.A.01.A.010	MANODOPERA: OPERAIO ELETTRICO	ora			
06.A36.B	DIRITTO DI CHIAMATA				
06.A36.B.01	LE  VOCI SEGUENTI SI RIFERISCONO  AD  INTERVENTI
SPORADICI,   NON  INSERITI  NELL'AMBITO  DI   UN
CONTRATTO DI APPALTO O DI MANUTENZIONE. IN  TALI
CASI,  ALLORCHE' GLI IMPORTI  COMPLESSIVI  DELLE
PRESTAZIONI  SONO INFERIORI AI LIMITI  INDICATI,
E'  PREVISTO UN COMPENSO ADDIZIONALE  DENOMINATO
DIRITTO DI CHIAMATA				
06.A36.B.01.A	DIRITTO DI CHIAMATA				
06.A36.B.01.A.010	PER PRESTAZIONI FINO A  50.000 LIT.	cad	€ 22,90	100 %	
06.A36.B.01.A.015	PER PRESTAZIONI FINO A 100.000 LIT.	cad	€ 19,10	100 %	
06.A36.B.01.A.020	PER PRESTAZIONI FINO A 150.000 LIT.	cad	€ 15,30	100 %	
	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE M.T.				
	= LE POSE IN  OPERA (P.O.) SI INTENDONO COMPREN-
SIVE DI TUTTO QUANTO NECESSARIO PER IL  REGOLARE
FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE INSERITE NEL
SISTEMA  PREVISTO, CON LA SOLA ESCLUSIONE  DELLA
FORNITURA  DELLE APPARECCHIATURE E  DEI  QUADRI.
ESSE  PERTANTO  INCLUDONO  L'EFFETTUAZIONE   DEI
COLLEGAMENTI    ELETTRICI    TRAMITE    APPOSITI
TERMINALI,  IL  TRASPORTO ED  IL  FISSAGGIO  DEI
QUADRI  TRAMITE FERRI DI BASE, LA  VERIFICA  DEL
FUNZIONAMENTO    ED    IL    CONTROLLO     DEGLI
INTERBLOCCHI,  LA  CONSEGNA  DEGLI  SCHEMI   SIA
ELETTRICI CHE DI FABBRICAZIONE, LA CONSEGNA  DEI
LIBRETTI  DI  MANUTENZIONE DEGLI  APPARECCHI  E,
QUALORA  LA  POSA AVVENGA  IN  SOSTITUZIONE,  LO
SMONTAGGIO  E LA CONSEGNA DELLE  APPARECCHIATURE
PREESISTENTI.                                   
IL COSTO RELATIVO ALLA FORNITURA IN OPERA (F.O.)
DOVRA'  ESSERE  OTTENUTO  COMPONENDO  IL   COSTO
DELL'APPARECCHIATURA CON IL COSTO DELLA P.O. .				
06.A37.A	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE M.T.				
	= POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE M.T.				
06.A37.A.01	POSA  IN OPERA DI APPARECCHIATURE DI  MANOVRA  E
PROTEZIONE SU QUADRI M.T.                       
QUADRI M.T.				
06.A37.A.01.A	POSA  IN  OPERA  DI  INTERRUTTORI  DI   MANOVRA-
SEZIONATORI SU SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T.      
NORMALIZZATI M.T.				
06.A37.A.01.A.010	P.O.INT.MANOVRA-SEZION. 12-24 KV SCORRIM.RETTIL.	cad	€ 127,00	100 %	
06.A37.A.01.A.015	P.O.INT.MAN.-SEZ.12-24 KV SCOR.RET.TEL.PORTAFUS.	cad	€ 170,00	100 %	
06.A37.A.01.A.020	P.O. INT. DI MANOVRA-SEZIONATORE 24 KV ROTATIVO	cad	€ 127,00	100 %	
06.A37.A.01.B	POSA  IN  OPERA  DI  SEZIONATORI  SU   SCOMPARTI
NORMALIZZATI M.T.				
06.A37.A.01.B.010	P.O. SEZIONATORE 12-24 KV A VUOTO SCORR.RETTIL.	cad	€ 84,60	100 %	
06.A37.A.01.B.015	P.O. SEZIONATORE 24 KV A VUOTO ROTATIVO	cad	€ 84,60	100 %	
06.A37.A.01.B.020	P.O. SEZIONATORE DI TERRA 12-24 KV	cad	€ 84,60	100 %	
06.A37.A.01.C	POSA  IN  OPERA  DI  INTERRUTTORI  SU  SCOMPARTI
NORMALIZZATI M.T.				
06.A37.A.01.C.010	P.O. INT. VOR 12-24 KV IN ESECUZIONE FISSA	cad	€ 170,00	100 %	
06.A37.A.01.C.015	P.O. INT. SF6 12-24 KV IN ESECUZIONE FISSA	cad	€ 170,00	100 %	
06.A37.A.01.C.020	P.O. INT. VOR 12-24 KV ESEC.ESTR. SU C.CON PINZE	cad	€ 212,00	100 %	
06.A37.A.01.C.025	P.O. INT. SF6 12-24 KV ESEC.ESTR. SU C.CON PINZE	cad	€ 212,00	100 %	
06.A37.A.01.D	POSA   IN   OPERA  DI  FUSIBILI   SU   SCOMPARTI
NORMALIZZATI M.T.				
06.A37.A.01.D.010	P.O. FUSIBILE MT 12-24 KV	cad	€ 4,22	100 %	
06.A37.A.02	POSA   IN  OPERA  DI  ACCESSORI   SU   SCOMPARTI
NORMALIZZATI M.T.				
06.A37.A.02.A	POSA   IN  OPERA  DI  ACCESSORI   SU   SCOMPARTI
NORMALIZZATI M.T.				
06.A37.A.02.A.010	P.O. TELAIO PORTAFUSIBILI TRIPOLARE 12-24 KV	cad	€ 63,50	100 %	
06.A37.A.02.A.015	P.O. GRUPPO DERIVATORI CAP./RES. C/CASSETTA P.T.	cad	€ 84,60	100 %	
06.A37.A.02.A.020	P.O. COMANDO ELETTRICO SU INT.VOR/INT.MAN.-SEZ.	cad	€ 63,50	100 %	
06.A37.A.02.A.025	P.O. BOBINA DI APERTURA SU INT. VOR/SF6	cad	€ 42,30	100 %	
06.A37.A.02.A.030	P.O. BOBINA DI APERTURA SU INT. MANOVRA-SEZ.	cad	€ 42,30	100 %	
06.A37.A.02.A.035	P.O. CONTATTI AUSILIARI (1 NA + 1 NC)	cad	€ 21,20	100 %	
06.A37.A.02.A.040	P.O. RELE' DI MAX CORRENTE DIRETTI SU INT. VOR	cad	€ 63,50	100 %	
06.A37.A.02.A.045	P.O. BLOCCO A CHIAVE	cad	€ 21,20	100 %	
06.A37.A.03	POSA  IN  OPERA DI TRASFORMATORI  DI  MISURA  SU
SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T.				
06.A37.A.03.A	POSA  IN  OPERA DI TRASFORMATORI  DI  MISURA  SU
SCOMPARTI NORMALIZZATI M.T.				
06.A37.A.03.A.010	P.O. TRASFORMATORE DI TENSIONE 12-24 KV	cad	€ 42,30	100 %	
06.A37.A.03.A.015	P.O. TRASFORMATORE DI CORRENTE 12-24 KV	cad	€ 42,30	100 %	
06.A37.B	POSA IN OPERA SCOMPARTI M.T.				
	= POSA  IN  OPERA   DI   SCOMPARTI  NORMALIZZATI
M.T.     INCLUSO     LIVELLAMENTO,  FISSAGGIO  A
PAVIMENTO, ASSEMBLAGGIO. INCLUSI COLLEGAMENTI  A
MONTE E A VALLE.				
06.A37.B.01	POSA   IN  OPERA   DI    SCOMPARTI  NORMALIZZATI
M.T.				
06.A37.B.01.A	POSA   IN  OPERA   DI    SCOMPARTI  NORMALIZZATI
M.T.				
06.A37.B.01.A.010	P.O. SCOMP.ESEC.BLIND. ARR./PART. CON INT.ESTR.	cad	€ 254,00	100 %	
06.A37.B.01.A.015	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARR./PART.CON INT.ES.ESTR.	cad	€ 212,00	100 %	
06.A37.B.01.A.020	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARR./PART.CON INT.ES.FISSA	cad	€ 170,00	100 %	
06.A37.B.01.A.025	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARRIVO E PROTEZ.	cad	€ 127,00	100 %	
06.A37.B.01.A.030	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARRIVO E MISURE	cad	€ 148,00	100 %	
06.A37.B.01.A.035	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARRIVO E SEZIONAMENTO	cad	€ 127,00	100 %	
06.A37.B.01.A.040	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. ARRIVO CON SEZ. DI TERRA	cad	€ 106,00	100 %	
06.A37.B.01.A.045	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. RISALITA SBARRE O ARRIVO	cad	€ 84,60	100 %	
06.A37.B.01.A.050	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. RISALITA SBARRE E MISURE	cad	€ 127,00	100 %	
06.A37.B.01.A.055	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. TRASFORMATORE DI TENSIONE	cad	€ 148,00	100 %	
06.A37.B.01.A.060	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. LINEA CON INT.MAN.-SEZ.	cad	€ 148,00	100 %	
06.A37.B.01.A.065	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. LINEA CON SEZIONATORE	cad	€ 127,00	100 %	
06.A37.B.01.A.070	P.O. SCOMP.ESEC.PROT. PROTEZIONE TRASFORMATORE	cad	€ 148,00	100 %	
06.A37.B.01.A.075	P.O.SCOMPARTO ESEC. PROTETTA PER TRASF. 100 KVA	cad	€ 170,00	100 %	
06.A37.B.01.A.080	P.O.SCOMPARTO ESEC. PROTETTA PER TRASF. 315 KVA	cad	€ 212,00	100 %	
06.A37.B.01.A.085	P.O.SCOMPARTO ESEC. PROTETTA PER TRASF. 630 KVA	cad	€ 254,00	100 %	
	TRASFORMATORI				
	= LA FORNITURA IN OPERA DEI TRASFORMATORI (F.O.)
COMPRENDE TUTTE LE FORNITURE E OPERE  NECESSARIE
PER  GARANTIRE  IL  CORRETTO  FUNZIONAMENTO  DEL
TRASFORMATORE E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, SENZA
ESCLUSIONE  ALCUNA.  ESSA INCLUDE  PERTANTO  GLI
EVENTUALI    DISPOSITIVI   DI   RILIEVO    DELLE
SOVRATEMPERATURE,  LE  CENTRALINE  D'ALLARME,  I
DISPOSITIVI  DI MOVIMENTAZIONE E  BLOCCAGGIO,  I
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MECCANICA, I TERMINALI
E  CAPICORDA,  I COLLEGAMENTI DI  ENERGIA  E  DI
SEGNALE  A  MONTE E A VALLE, I  COLLEGAMENTI  DI
TERRA,  I CERTIFICATI DI COLLAUDO O DELLE  PROVE
DI   TIPO,  E  QUANT'ALTRO  NECESSARIO  PER   UN
INSTALLAZIONE A REGOLA D'ARTE.                  
LA POSA IN OPERA (P.O.) NON COMPRENDE INVECE  IL
COSTO DEL TRASFORMATORE				
06.A38.A	P.O. DI TRASFORMATORI                           				
	= POSA IN OPERA DI TRASFORMATORI.				
06.A38.A.01	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORI IN OLIO, IN  ARIA
O IN RESINA. POTENZE DA 50 A 3000 KVA, INCLUSI I
COLLEGAMENTI DI POTENZA ED AUSILIARI				
06.A38.A.01.A	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORI.				
06.A38.A.01.A.010	P.O. TRASFORMATORI   50- 400 KVA	cad	€ 274,00	100 %	
06.A38.A.01.A.015	P.O. TRASFORMATORI  500-1000 KVA	cad	€ 339,00	100 %	
06.A38.A.01.A.020	P.O. TRASFORMATORI 1250-1600 KVA	cad	€ 419,00	100 %	
06.A38.A.01.A.025	P.O. TRASFORMATORI 2000-3000 KVA	cad	€ 514,00	100 %	
06.A38.B	F.O. AUTOTRASFORMATORI E TRASFORMATORI				
	=  FORNITURA  IN OPERA  DI  AUTOTRASFORMATORI  E
TRASFORMATORI.				
06.A38.B.01	FORNITURA IN OPERA DI AUTOTRASFORMATORI  TRIFASI
A  SECCO,  RAFFREDDAMENTO  NATURALE,  ISOLAMENTO
CLASSE  U, RAPPORTO 220/380 V, INCLUSI  COLLEGA-
MENTI AL PRIMARIO E AL SECONDARIO E TUTTO QUANTO
NECESSARIO  PER L'EFFETTIVA MESSA  IN  SERVIZIO.
INSTALLAZIONE A GIORNO O IN CASSONETTO.				
06.A38.B.01.A	FORNITURA IN OPERA DI AUTOTRASFORMATORI  TRIFASI
A  SECCO,  RAFFREDDAMENTO  NATURALE,  ISOLAMENTO
CLASSE  U, RAPPORTO 220/380 V.  INSTALLAZIONE  A
GIORNO.				
06.A38.B.01.A.010	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V  10 KVA	cad	€ 358,00	38.329 %	
06.A38.B.01.A.015	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V  15 KVA	cad	€ 421,00	32.542 %	
06.A38.B.01.A.020	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V  20 KVA	cad	€ 513,00	26.721 %	
06.A38.B.01.A.025	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V  25 KVA	cad	€ 564,00	24.317 %	
06.A38.B.01.A.030	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V  30 KVA	cad	€ 590,00	23.223 %	
06.A38.B.01.A.035	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V  35 KVA	cad	€ 870,00	15.749 %	
06.A38.B.01.A.040	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V  40 KVA	cad	€ 925,00	14.817 %	
06.A38.B.01.A.045	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V  50 KVA	cad	€ 1`016,00	13.48 %	
06.A38.B.01.A.050	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V  80 KVA	cad	€ 1`360,00	10.074 %	
06.A38.B.01.A.055	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 100 KVA	cad	€ 1`502,00	9.119 %	
06.A38.B.01.A.060	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 125 KVA	cad	€ 1`721,00	10.61 %	
06.A38.B.01.A.065	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 150 KVA	cad	€ 1`831,00	9.976 %	
06.A38.B.01.A.070	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 200 KVA	cad	€ 2`170,00	8.415 %	
06.A38.B.01.A.075	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 250 KVA	cad	€ 2`472,00	7.388 %	
06.A38.B.01.A.080	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 300 KVA	cad	€ 2`701,00	8.452 %	
06.A38.B.01.A.085	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 400 KVA	cad	€ 3`662,00	6.232 %	
06.A38.B.01.A.090	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 500 KVA	cad	€ 4`074,00	5.602 %	
06.A38.B.01.A.095	F.O. AUTOTRASF. TRIF. A GIORNO 220/380 V 600 KVA	cad	€ 4`256,00	5.362 %	
06.A38.B.01.B	FORNITURA IN OPERA DI AUTOTRASFORMATORI  TRIFASI
A  SECCO,  RAFFREDDAMENTO  NATURALE,  ISOLAMENTO
CLASSE  U, RAPPORTO 220/380 V. INSTALLAZIONE  IN
CASSONETTO CON DIMENSIONI E VENTILAZIONE  IDONEE
(MORME  CEI  14-4),  CON  PORTELLA  A  CHIAVE  E
LAMPADE DI SEGNALAZIONE SU OGNI FASE.				
06.A38.B.01.B.010	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V  10 KVA	cad	€ 614,00	29.776 %	
06.A38.B.01.B.015	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V  15 KVA	cad	€ 680,00	26.86 %	
06.A38.B.01.B.020	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V  20 KVA	cad	€ 776,00	23.535 %	
06.A38.B.01.B.025	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V  25 KVA	cad	€ 829,00	22.028 %	
06.A38.B.01.B.030	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V  30 KVA	cad	€ 857,00	21.313 %	
06.A38.B.01.B.035	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V  35 KVA	cad	€ 1`150,00	15.879 %	
06.A38.B.01.B.040	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V  40 KVA	cad	€ 1`208,00	15.125 %	
06.A38.B.01.B.045	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V  50 KVA	cad	€ 1`304,00	14.011 %	
06.A38.B.01.B.050	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V  80 KVA	cad	€ 1`663,00	10.98 %	
06.A38.B.01.B.055	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 100 KVA	cad	€ 1`879,00	9.719 %	
06.A38.B.01.B.060	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 125 KVA	cad	€ 2`107,00	10.836 %	
06.A38.B.01.B.065	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 150 KVA	cad	€ 2`221,00	10.277 %	
06.A38.B.01.B.070	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 200 KVA	cad	€ 2`577,00	8.859 %	
06.A38.B.01.B.075	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 250 KVA	cad	€ 2`893,00	7.891 %	
06.A38.B.01.B.080	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 300 KVA	cad	€ 3`197,00	8.568 %	
06.A38.B.01.B.085	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 400 KVA	cad	€ 4`204,00	6.514 %	
06.A38.B.01.B.090	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 500 KVA	cad	€ 4`702,00	5.824 %	
06.A38.B.01.B.095	F.O. AUTOTRASF. TRIF. IN CASS. 220/380 V 600 KVA	cad	€ 4`893,00	5.597 %	
06.A38.B.02	FORNITURA  IN OPERA DI TRASFORMATORI  TRIFASI  A
SECCO,   RAFFREDDAMENTO   NATURALE,   ISOLAMENTO
CLASSE  U, RAPPORTO 220/380 V, INCLUSI  COLLEGA-
MENTI AL PRIMARIO E AL SECONDARIO E TUTTO QUANTO
NECESSARIO  PER L'EFFETTIVA MESSA  IN  SERVIZIO.
INSTALLAZIONE A GIORNO O IN CASSONETTO.				
06.A38.B.02.A	FORNITURA  IN OPERA DI TRASFORMATORI  TRIFASI  A
SECCO,   RAFFREDDAMENTO   NATURALE,   ISOLAMENTO
CLASSE  U, RAPPORTO 220/380 V.  INSTALLAZIONE  A
GIORNO.				
06.A38.B.02.A.010	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V  15 KVA	cad	€ 873,00	15.691 %	
06.A38.B.02.A.015	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V  20 KVA	cad	€ 984,00	13.921 %	
06.A38.B.02.A.020	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V  25 KVA	cad	€ 1`090,00	12.574 %	
06.A38.B.02.A.025	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V  30 KVA	cad	€ 1`250,00	10.956 %	
06.A38.B.02.A.030	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V  35 KVA	cad	€ 1`359,00	10.08 %	
06.A38.B.02.A.035	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V  40 KVA	cad	€ 1`429,00	9.587 %	
06.A38.B.02.A.040	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V  50 KVA	cad	€ 1`603,00	8.543 %	
06.A38.B.02.A.045	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V  80 KVA	cad	€ 2`048,00	6.687 %	
06.A38.B.02.A.050	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 100 KVA	cad	€ 2`373,00	5.772 %	
06.A38.B.02.A.055	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 125 KVA	cad	€ 2`619,00	6.973 %	
06.A38.B.02.A.060	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 150 KVA	cad	€ 3`035,00	6.016 %	
06.A38.B.02.A.065	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 200 KVA	cad	€ 3`950,00	4.623 %	
06.A38.B.02.A.070	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 250 KVA	cad	€ 4`122,00	4.43 %	
06.A38.B.02.A.075	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 300 KVA	cad	€ 4`724,00	4.832 %	
06.A38.B.02.A.080	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 400 KVA	cad	€ 5`552,00	4.111 %	
06.A38.B.02.A.085	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 500 KVA	cad	€ 7`219,00	3.161 %	
06.A38.B.02.A.090	F.O. TRAFO TRIFASE A GIORNO 380/220+N V 600 KVA	cad	€ 8`099,00	2.818 %	
06.A38.B.02.B	FORNITURA  IN OPERA DI TRASFORMATORI  TRIFASI  A
SECCO,   RAFFREDDAMENTO   NATURALE,   ISOLAMENTO
CLASSE  U, RAPPORTO 220/380 V. INSTALLAZIONE  IN
CASSONETTO CON DIMENSIONI E VENTILAZIONE  IDONEE
(MORME  CEI  14-4),  CON  PORTELLA  A  CHIAVE  E
LAMPADE DI SEGNALAZIONE SU OGNI FASE.				
06.A38.B.02.B.010	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V  15 KVA	cad	€ 1`154,00	15.833 %	
06.A38.B.02.B.015	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V  20 KVA	cad	€ 1`270,00	14.383 %	
06.A38.B.02.B.020	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V  25 KVA	cad	€ 1`380,00	13.232 %	
06.A38.B.02.B.025	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V  30 KVA	cad	€ 1`549,00	11.792 %	
06.A38.B.02.B.030	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V  35 KVA	cad	€ 1`662,00	10.985 %	
06.A38.B.02.B.035	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V  40 KVA	cad	€ 1`736,00	10.521 %	
06.A38.B.02.B.040	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V  50 KVA	cad	€ 1`919,00	9.519 %	
06.A38.B.02.B.045	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V  80 KVA	cad	€ 2`384,00	7.658 %	
06.A38.B.02.B.050	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 100 KVA	cad	€ 2`770,00	8.239 %	
06.A38.B.02.B.055	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 125 KVA	cad	€ 3`047,00	7.492 %	
06.A38.B.02.B.060	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 150 KVA	cad	€ 3`483,00	6.553 %	
06.A38.B.02.B.065	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 200 KVA	cad	€ 4`441,00	5.139 %	
06.A38.B.02.B.070	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 250 KVA	cad	€ 4`621,00	4.939 %	
06.A38.B.02.B.075	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 300 KVA	cad	€ 5`316,00	5.151 %	
06.A38.B.02.B.080	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 400 KVA	cad	€ 6`184,00	4.429 %	
06.A38.B.02.B.085	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 500 KVA	cad	€ 7`997,00	3.424 %	
06.A38.B.02.B.090	F.O. TRAFO TRIFASE IN CASS. 380/220+N V 600 KVA	cad	€ 8`919,00	3.07 %	
06.A38.B.03	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI MONOFASI  IN
ARIA PER SERVIZIO PERMANENTE, ISOLAMENTO  CLASSE
E,   TENSIONE  PRIMARIA:  220-380  V,   TENSIONE
SECONDARIA:  12-220 V, INCLUSI  COLLEGAMENTI  AL
PRIMARIO   E  AL  SECONDARIO  E   TUTTO   QUANTO
NECESSARIO  PER L'EFFETTIVA MESSA  IN  SERVIZIO.
INSTALLAZIONE A GIORNO O IN CASSETTA.				
06.A38.B.03.A	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI MONOFASI  IN
ARIA PER SERVIZIO PERMANENTE, ISOLAMENTO  CLASSE
E,   TENSIONE  PRIMARIA:  220-380  V,   TENSIONI
SECONDARIE (*): 24-48 V / 55-110 V / 110-220 V /
24-220 V. POTENZA RIFERITA ALLA MASSIMA TENSIONE
SECONDARIA. INSTALLAZIONE A GIORNO.				
06.A38.B.03.A.010	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/*   100 VA	cad	€ 18,10	42.094 %	
06.A38.B.03.A.015	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/*   200 VA	cad	€ 23,70	32.199 %	
06.A38.B.03.A.020	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/*   300 VA	cad	€ 27,80	27.352 %	
06.A38.B.03.A.025	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/*   500 VA	cad	€ 40,30	18.882 %	
06.A38.B.03.A.030	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/*   800 VA	cad	€ 50,70	15.012 %	
06.A38.B.03.A.035	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/*  1000 VA	cad	€ 58,30	13.044 %	
06.A38.B.03.A.040	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/*  1500 VA	cad	€ 103,00	14.797 %	
06.A38.B.03.A.045	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/*  2000 VA	cad	€ 126,00	12.14 %	
06.A38.B.03.A.050	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/*  3000 VA	cad	€ 179,00	8.53 %	
06.A38.B.03.A.055	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/*  4000 VA	cad	€ 218,00	7.013 %	
06.A38.B.03.A.060	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/*  5000 VA	cad	€ 256,00	5.954 %	
06.A38.B.03.A.065	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/*  8000 VA	cad	€ 336,00	6.8 %	
06.A38.B.03.A.070	F.O. TRAFO MONOFASE A GIORNO 220-380/* 10000 VA	cad	€ 421,00	5.433 %	
06.A38.B.03.B	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI MONOFASI  IN
ARIA PER SERVIZIO PERMANENTE, ISOLAMENTO  CLASSE
E,   TENSIONE  PRIMARIA:  220-380  V,   TENSIONI
SECONDARIE (*): 24-48 V / 55-110 V / 110-220 V /
24-220 V. POTENZA RIFERITA ALLA MASSIMA TENSIONE
SECONDARIA.   INSTALLAZIONE  IN   CASSETTA   CON
DIMENSIONI E VENTILAZIONE IDONEE.				
06.A38.B.03.B.010	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/*   100 VA	cad	€ 25,70	44.414 %	
06.A38.B.03.B.015	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/*   200 VA	cad	€ 31,60	36.22 %	
06.A38.B.03.B.020	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/*   300 VA	cad	€ 35,90	31.798 %	
06.A38.B.03.B.025	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/*   500 VA	cad	€ 49,00	23.315 %	
06.A38.B.03.B.030	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/*   800 VA	cad	€ 59,90	19.078 %	
06.A38.B.03.B.035	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/*  1000 VA	cad	€ 67,90	16.827 %	
06.A38.B.03.B.040	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/*  1500 VA	cad	€ 128,00	14.912 %	
06.A38.B.03.B.045	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/*  2000 VA	cad	€ 152,00	12.584 %	
06.A38.B.03.B.050	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/*  3000 VA	cad	€ 207,00	9.198 %	
06.A38.B.03.B.055	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/*  4000 VA	cad	€ 248,00	7.693 %	
06.A38.B.03.B.060	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/*  5000 VA	cad	€ 288,00	6.611 %	
06.A38.B.03.B.065	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/*  8000 VA	cad	€ 392,00	7.772 %	
06.A38.B.03.B.070	F.O. TRAFO MONOFASE IN CASS. 220-380/* 10000 VA	cad	€ 480,00	6.339 %	
06.A38.C	F.O. DI TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO				
	= FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI  ISOLA-
MENTO.				
06.A38.C.01	FORNITURA   IN   OPERA   DI   TRASFORMATORI   DI
ISOLAMENTO CON DISPOSITIVO DI CONTROLLO  DELL'I-
SOLAMENTO E OGNI ALTRO ACCESSORIO.				
06.A38.C.01.B	FORNITURA IN OPERA DI QUADRO PREFABBRICATO CON: 
- TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE CON PRESA
  CENTRALE E SCHERMO PRIMARIO/SECONDARIO;       
- DISPOSITIVO  DI CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO  CON
  SEGNALAZIONE A DISTANZA DEL GUASTO;           
- PROTEZIONI  MAGNETOTERMICHE   PER  PRIMARIO  E
  SECONDARIO                                    
- 2 FUSIBILI PER I CIRCUITI DI CONTROLLO        
- MORSETTERIA  PER IL COLLEGAMENTO  DI  APPAREC-
  CHIATURE PER LA SEGNALAZIONE A DISTANZA;      
- BANDELLE CON FUNZIONI DI NODO EQUIPOTENZIALE.				
06.A38.C.01.B.010	F.O. TRASF. ISOL. 3.5 KVA CON DISP. CONTR. ISOL.	cad	€ 1`872,00	14.63 %	
06.A38.C.01.B.015	F.O. TRASF. ISOL. 5   KVA CON DISP. CONTR. ISOL.	cad	€ 1`965,00	13.94 %	
06.A38.C.01.B.020	F.O. TRASF. ISOL. 7.5 KVA CON DISP. CONTR. ISOL.	cad	€ 2`085,00	13.136 %	
06.A38.D	F.O. DI TRASFORMATORI DI SICUREZZA  				
	=   FORNITURA  IN  OPERA  DI  TRASFORMATORI   DI
SICUREZZA.				
06.A38.D.01	FORNITURA    IN   OPERA,   INCLUSI    TUTTI    I
COLLEGAMENTI, DI TRASFORMATORI DI SICUREZZA  PER
SERVIZIO  CONTINUO, IP-54, CLASSE II, DOTATI  DI
ALMENO  3 METRI DI CAVO H07RN-F CON SPINA  E  DI
PRESE CON CORRENTE NOMINALE ADEGUATA ALLA POTEN-
ZA NOMINALE.				
06.A38.D.01.B	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI SICUREZZA
A PARETE.				
06.A38.D.01.B.010	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V  200 VA	cad	€ 176,00	4.326 %	
06.A38.D.01.B.015	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V  400 VA	cad	€ 200,00	3.803 %	
06.A38.D.01.B.020	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V  750 VA	cad	€ 277,00	2.743 %	
06.A38.D.01.B.025	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 1000 VA	cad	€ 329,00	2.313 %	
06.A38.D.01.B.030	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 1600 VA	cad	€ 387,00	2.949 %	
06.A38.D.01.B.035	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 2000 VA	cad	€ 485,00	2.356 %	
06.A38.D.01.B.040	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 3000 VA	cad	€ 604,00	1.891 %	
06.A38.D.01.B.045	F.O. TRAFO SICUREZ. A PARETE 220/24/42 V 4200 VA	cad	€ 793,00	1.44 %	
06.A38.D.01.C	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI DI SICUREZZA
CON AVVOLGICAVO E CAVO DI TIPO H07RN-F.				
06.A38.D.01.C.010	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 10 MT 220/24/42 V  200 VA	cad	€ 177,00	4.297 %	
06.A38.D.01.C.015	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 15 MT 220/24/42 V  200 VA	cad	€ 181,00	4.206 %	
06.A38.D.01.C.020	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 20 MT 220/24/42 V  200 VA	cad	€ 185,00	4.118 %	
06.A38.D.01.C.025	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 30 MT 220/24/42 V  200 VA	cad	€ 193,00	3.939 %	
06.A38.D.01.C.030	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 10 MT 220/24/42 V 1000 VA	cad	€ 418,00	2.734 %	
06.A38.D.01.C.035	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 15 MT 220/24/42 V 1000 VA	cad	€ 422,00	2.704 %	
06.A38.D.01.C.040	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 20 MT 220/24/42 V 1000 VA	cad	€ 426,00	2.68 %	
06.A38.D.01.C.045	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 30 MT 220/24/42 V 1000 VA	cad	€ 434,00	2.633 %	
06.A38.D.01.C.050	F.O. TRAFO SICUR. CAVO 40 MT 220/24/42 V 1000 VA	cad	€ 442,00	2.582 %	
06.A38.D.01.D	FORNITURA  IN  OPERA DI APPARECCHI DI  MISURA  E
CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE  DI
CORRENTI DI DISPERSIONE RESISTIVE IN CIRCUITI  A
BASSISSIMA TENSIONE ALIMENTATI CON TRASFORMATORE
DI SICUREZZA.				
06.A38.D.01.D.010	F.O. APPARECCHIO DI CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO	cad	€ 128,00	5.98 %	
06.A38.E	F.O. DI TRASFORMATORI CON LAMPADA A GABBIA				
	=  FORNITURA  IN  OPERA  DI  TRASFORMATORI   CON
LAMPADA A GABBIA.				
06.A38.E.01	FORNITURA IN OPERA DI TRASFORMATORI CON  LAMPADA
A GABBIA.				
06.A38.E.01.A	FORNITURA  IN OPERA DI TRASFORMATORE DA  50  VA,
220/24/12  V  IN CONTENITORE STAGNO  DOTATO  DI:
AVVOLGITORE  ORIENTABILE  CON 12 METRI  DI  CAVO
FLESSIBILE  RIAVVOLGIBILE  A  MOLLA,  LAMPADA  A
INCANDESCENZA, PORTALAMPADA METALLICO A GABBIA.				
06.A38.E.01.A.010	F.O. TRASFORMATORE CON LAMPADA A GABBIA	cad	€ 217,00	.875 %	
	APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE B.T.				
	= LE POSE IN OPERA (P.O.) DELLE  APPARECCHIATURE
B.T.  COMPRENDONO  TUTTO QUANTO  NECESSARIO  PER
EFFETTUARE IL POSIZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATU-
RE  SUGLI  APPOSITI CONTENITORI  O  SUPPORTI,  I
COLLEGAMENTI  (SIA PRINCIPALI CHE  AUSILIARI)  A
MONTE  ED A VALLE, E  L'IDENTIFICAZIONE  TRAMITE
TARGHETTA  IN PLASTICA INCISA. LE POSE IN  OPERA
IN  SOSTITUZIONE  PREVEDONO IN AGGIUNTA  CHE  IL
POSIZIONAMENTO  DEI  DISPOSITIVI  SIA  PRECEDUTO
DALLA RIMOZIONE DEI DISPOSITIVI PREESISTENTI.   
LA   FORNITURA  IN  OPERA  (F.O.)  COMPLETA   SI
OTTERRA'  COMPONENDO  LE POSE IN  OPERA  CON  LA
FORNITURA DELL'APPARECCHIATURA.				
06.A39.A	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI				
	=  POSA  IN OPERA  DI   INTERRUTTORI  AUTOMATICI
APERTI  TRIPOLARI E QUADRIPOLARI SU  QUADRI  BT,
COMPRENSIVO   DI  COLLEGAMENTI  DI  POTENZA   DI
INGRESSO  E  USCITA, MONTAGGIO DEGLI  ACCESSORI,
COLLEGAMENTI  AUSILIARI				
06.A39.A.01	POSA IN OPERA DI  INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI
TRIPOLARI O QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE FISSA  E
SEZIONABILE.				
06.A39.A.01.A	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI  APERTI
TRIPOLARI IN ESECUZIONE FISSA				
06.A39.A.01.A.010	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P  800 A	cad	€ 342,00	100 %	
06.A39.A.01.A.012	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 1250 A	cad	€ 358,00	100 %	
06.A39.A.01.A.014	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 1600 A	cad	€ 453,00	100 %	
06.A39.A.01.A.016	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 2000 A	cad	€ 707,00	100 %	
06.A39.A.01.A.018	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 2500 A	cad	€ 863,00	100 %	
06.A39.A.01.A.020	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 3200 A	cad	€ 1`393,00	100 %	
06.A39.A.01.A.022	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 4000 A	cad	€ 1`992,00	100 %	
06.A39.A.01.A.024	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 5000 A	cad	€ 1`969,00	100 %	
06.A39.A.01.A.026	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 3P 6300 A	cad	€ 2`722,00	100 %	
06.A39.A.01.B	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI  APERTI
QUADRIPOLARI IN ESECUZIONE FISSA				
06.A39.A.01.B.010	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P  800 A	cad	€ 363,00	100 %	
06.A39.A.01.B.012	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 1250 A	cad	€ 411,00	100 %	
06.A39.A.01.B.014	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 1600 A	cad	€ 523,00	100 %	
06.A39.A.01.B.016	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 2000 A	cad	€ 809,00	100 %	
06.A39.A.01.B.018	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 2500 A	cad	€ 1`001,00	100 %	
06.A39.A.01.B.020	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 3200 A	cad	€ 1`553,00	100 %	
06.A39.A.01.B.022	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 4000 A	cad	€ 2`230,00	100 %	
06.A39.A.01.B.024	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. FISSA 4P 5000 A	cad	€ 2`395,00	100 %	
06.A39.A.01.C	POSA  IN OPERA IN SOSTITUZIONE  DI  INTERRUTTORI
AUTOMATICI APERTI TRIPOLARI IN ESECUZIONE FISSA				
06.A39.A.01.C.010	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P  800 A	cad	€ 446,00	100 %	
06.A39.A.01.C.012	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 1250 A	cad	€ 466,00	100 %	
06.A39.A.01.C.014	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 1600 A	cad	€ 590,00	100 %	
06.A39.A.01.C.016	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 2000 A	cad	€ 920,00	100 %	
06.A39.A.01.C.018	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 2500 A	cad	€ 1`123,00	100 %	
06.A39.A.01.C.020	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 3200 A	cad	€ 1`811,00	100 %	
06.A39.A.01.C.022	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 4000 A	cad	€ 2`590,00	100 %	
06.A39.A.01.C.024	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 5000 A	cad	€ 2`560,00	100 %	
06.A39.A.01.C.026	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 3P 6300 A	cad	€ 3`539,00	100 %	
06.A39.A.01.D	POSA  IN OPERA IN SOSTITUZIONE  DI  INTERRUTTORI
AUTOMATICI  APERTI  QUADRIPOLARI  IN  ESECUZIONE
FISSA				
06.A39.A.01.D.010	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P  800 A	cad	€ 471,00	100 %	
06.A39.A.01.D.012	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 1250 A	cad	€ 534,00	100 %	
06.A39.A.01.D.014	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 1600 A	cad	€ 679,00	100 %	
06.A39.A.01.D.016	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 2000 A	cad	€ 1`052,00	100 %	
06.A39.A.01.D.018	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 2500 A	cad	€ 1`301,00	100 %	
06.A39.A.01.D.020	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 3200 A	cad	€ 2`020,00	100 %	
06.A39.A.01.D.022	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 4000 A	cad	€ 2`899,00	100 %	
06.A39.A.01.D.024	SOSTITUZIONE INT.AUT.APERTO ESEC.FISSA 4P 5000 A	cad	€ 3`115,00	100 %	
06.A39.A.01.E	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI  APERTI
TRIPOLARI IN ESECUZIONE SEZIONABILE				
06.A39.A.01.E.010	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P  800 A	cad	€ 298,00	100 %	
06.A39.A.01.E.012	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 1250 A	cad	€ 312,00	100 %	
06.A39.A.01.E.014	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 1600 A	cad	€ 394,00	100 %	
06.A39.A.01.E.016	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 2000 A	cad	€ 615,00	100 %	
06.A39.A.01.E.018	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 2500 A	cad	€ 751,00	100 %	
06.A39.A.01.E.020	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 3200 A	cad	€ 1`212,00	100 %	
06.A39.A.01.E.022	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 4000 A	cad	€ 1`732,00	100 %	
06.A39.A.01.E.024	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 5000 A	cad	€ 1`712,00	100 %	
06.A39.A.01.E.026	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 3P 6300 A	cad	€ 2`367,00	100 %	
06.A39.A.01.F	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI  APERTI
QUADRIPOLARI IN ESECUZIONE SEZIONABILE				
06.A39.A.01.F.010	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P  800 A	cad	€ 315,00	100 %	
06.A39.A.01.F.012	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 1250 A	cad	€ 357,00	100 %	
06.A39.A.01.F.014	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 1600 A	cad	€ 454,00	100 %	
06.A39.A.01.F.016	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 2000 A	cad	€ 704,00	100 %	
06.A39.A.01.F.018	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 2500 A	cad	€ 870,00	100 %	
06.A39.A.01.F.020	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 3200 A	cad	€ 1`350,00	100 %	
06.A39.A.01.F.022	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 4000 A	cad	€ 1`940,00	100 %	
06.A39.A.01.F.024	P.O. INT. AUT. APERTO ESEC. SEZ. 4P 5000 A	cad	€ 2`083,00	100 %	
06.A39.A.01.G	POSA  IN OPERA IN SOSTITUZIONE  DI  INTERRUTTORI
AUTOMATICI   APERTI  TRIPOLARI   IN   ESECUZIONE
SEZIONABILE				
06.A39.A.01.G.010	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P  800 A	cad	€ 387,00	100 %	
06.A39.A.01.G.012	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 1250 A	cad	€ 405,00	100 %	
06.A39.A.01.G.014	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 1600 A	cad	€ 513,00	100 %	
06.A39.A.01.G.016	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 2000 A	cad	€ 800,00	100 %	
06.A39.A.01.G.018	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 2500 A	cad	€ 976,00	100 %	
06.A39.A.01.G.020	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 3200 A	cad	€ 1`575,00	100 %	
06.A39.A.01.G.022	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 4000 A	cad	€ 2`252,00	100 %	
06.A39.A.01.G.024	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 5000 A	cad	€ 2`226,00	100 %	
06.A39.A.01.G.026	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 3P 6300 A	cad	€ 3`077,00	100 %	
06.A39.A.01.H	POSA  IN OPERA IN SOSTITUZIONE  DI  INTERRUTTORI
AUTOMATICI  APERTI  QUADRIPOLARI  IN  ESECUZIONE
SEZIONABILE				
06.A39.A.01.H.010	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P  800 A	cad	€ 410,00	100 %	
06.A39.A.01.H.012	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 1250 A	cad	€ 464,00	100 %	
06.A39.A.01.H.014	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 1600 A	cad	€ 590,00	100 %	
06.A39.A.01.H.016	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 2000 A	cad	€ 915,00	100 %	
06.A39.A.01.H.018	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 2500 A	cad	€ 1`131,00	100 %	
06.A39.A.01.H.020	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 3200 A	cad	€ 1`756,00	100 %	
06.A39.A.01.H.022	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 4000 A	cad	€ 2`521,00	100 %	
06.A39.A.01.H.024	SOSTITUZIONE INT.AUT. APERTO ESEC.SEZ. 4P 5000 A	cad	€ 2`708,00	100 %	
06.A39.A.02	POSA  IN  OPERA DI ACCESSORI  PER  INTERRUTTORI,
INCLUSI COLLEGAMENTI				
06.A39.A.02.A	POSA  IN  OPERA  DI ACCESSORI  O  AUSILIARI  PER
INTERRUTTORI AUTOMATICI APERTI				
06.A39.A.02.A.010	P.O. COMANDO ELETTRICO	cad	€ 63,50	100 %	
06.A39.A.02.A.015	P.O. BOBINA MIN.TENSIONE O A LANCIO DI CORRENTE	cad	€ 42,30	100 %	
06.A39.A.02.A.020	P.O. DISPOSITIVO SEGNALAZIONE SCATTO RELE'	cad	€ 21,20	100 %	
06.A39.A.02.A.025	P.O. COPPIA CONTATTI AUSILIARI (1NA+1NC)	cad	€ 21,20	100 %	
06.A39.A.02.A.030	P.O. INTERBLOCCO TRA DUE INTERRUTTORI	cad	€ 63,50	100 %	
06.A39.A.02.A.035	P.O. CONTATTI SEGNALAZ.POSIZ.INTERR. (1NA+1NC)	cad	€ 21,20	100 %	
06.A39.B	POSA IN OPERA INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI				
	=  POSA IN OPERA DEGLI  INTERRUTTORI  AUTOMATICI
SCATOLATI   SU   QUADRI   BT,   COMPRENSIVO   DI
COLLEGAMENTI DI POTENZA DI INGRESSO E USCITA  IN
CAVO  E/O SBARRE DI  RAME E  RELATIVI  SUPPORTI;
MONTAGGIO   DEGLI   ACCESSORI,      COLLEGAMENTI
AUSILIARI.  PER  GLI   INTERRUTTORI   AUTOMATICI
DIFFERENZIALI  SCATOLATI,  IL MONTAGGIO   ED  IL
COLLEGAMENTO   DEL   RELE'    DIFFERENZIALE   VA
COMPUTATO A PARTE.				
06.A39.B.01	POSA  IN OPERA  DEGLI   INTERRUTTORI  AUTOMATICI
SCATOLATI   TRIPOLARI,  IN   ESECUZIONE   FISSA,
ESTRAIBILE O SEZIONABILE				
06.A39.B.01.A	POSA  IN  OPERA DEGLI   INTERRUTTORI  AUTOMATICI
SCATOLATI  TRIPOLARI,  IN  ESECUZIONE  FISSA   O
ESTRAIBILE				
06.A39.B.01.A.010	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO/ESTR.  100 / 125 A	cad	€ 109,00	100 %	
06.A39.B.01.A.012	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO/ESTR.  160 A	cad	€ 109,00	100 %	
06.A39.B.01.A.014	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO/ESTR.  250 A	cad	€ 111,00	100 %	
06.A39.B.01.A.016	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO/ESTR.  400 A	cad	€ 151,00	100 %	
06.A39.B.01.A.018	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO/ESTR.  630 A	cad	€ 192,00	100 %	
06.A39.B.01.A.020	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO  800 A	cad	€ 256,00	100 %	
06.A39.B.01.A.022	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO 1000 A	cad	€ 306,00	100 %	
06.A39.B.01.A.024	P.O. INTERR.AUTOM. 3P FISSO 1250 A	cad	€ 306,00	100 %	
06.A39.B.01.B	POSA  IN OPERA  DEGLI   INTERRUTTORI  AUTOMATICI
SCATOLATI TRIPOLARI, IN ESECUZIONE SEZIONABILE				
06.A39.B.01.B.010	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE  100 / 125 A	cad	€ 130,00	100 %	
06.A39.B.01.B.012	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE  160 A	cad	€ 130,00	100 %	
06.A39.B.01.B.014	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE  250 A	cad	€ 132,00	100 %	
06.A39.B.01.B.016	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE  400 A	cad	€ 172,00	100 %	
06.A39.B.01.B.018	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE  630 A	cad	€ 214,00	100 %	
06.A39.B.01.B.020	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE  800 A	cad	€ 277,00	100 %	
06.A39.B.01.B.022	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 1000 A	cad	€ 328,00	100 %	
06.A39.B.01.B.024	P.O. INTERR.AUTOM. 3P SEZIONABILE 1250 A	cad	€ 328,00	100 %	
06.A39.B.01.C	POSA  IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI   INTERRUTTORI
AUTOMATICI  SCATOLATI TRIPOLARI,  IN  ESECUZIONE
FISSA O ESTRAIBILE				
06.A39.B.01.C.010	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO/ESTR.  100/125 A	cad	€ 141,00	100 %	
06.A39.B.01.C.012	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO/ESTR.  160 A	cad	€ 141,00	100 %	
06.A39.B.01.C.014	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO/ESTR.  250 A	cad	€ 144,00	100 %	
06.A39.B.01.C.016	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO/ESTR.  400 A	cad	€ 196,00	100 %	
06.A39.B.01.C.018	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO/ESTR.  630 A	cad	€ 250,00	100 %	
06.A39.B.01.C.020	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO  800 A	cad	€ 332,00	100 %	
06.A39.B.01.C.022	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO 1000 A	cad	€ 398,00	100 %	
06.A39.B.01.C.024	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P FISSO 1250 A	cad	€ 398,00	100 %	
06.A39.B.01.D	POSA  IN OPERA IN SOSTITUZIONE  DI  INTERRUTTORI
AUTOMATICI  SCATOLATI TRIPOLARI,  IN  ESECUZIONE
SEZIONABILE				
06.A39.B.01.D.010	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE  100/125 A	cad	€ 169,00	100 %	
06.A39.B.01.D.012	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE  160 A	cad	€ 169,00	100 %	
06.A39.B.01.D.014	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE  250 A	cad	€ 172,00	100 %	
06.A39.B.01.D.016	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE  400 A	cad	€ 223,00	100 %	
06.A39.B.01.D.018	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE  630 A	cad	€ 277,00	100 %	
06.A39.B.01.D.020	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE  800 A	cad	€ 360,00	100 %	
06.A39.B.01.D.022	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 1000 A	cad	€ 426,00	100 %	
06.A39.B.01.D.024	SOSTITUZIONE INT. AUT. 3P SEZIONABILE 1250 A	cad	€ 426,00	100 %	
06.A39.B.02	POSA  IN  OPERA DEGLI   INTERRUTTORI  AUTOMATICI
SCATOLATI  QUADRIPOLARI,  IN  ESECUZIONE  FISSA,
ESTRAIBILE O SEZIONABILE				
06.A39.B.02.A	POSA  IN  OPERA DEGLI   INTERRUTTORI  AUTOMATICI
SCATOLATI  QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE  FISSA  O
ESTRAIBILE				
06.A39.B.02.A.010	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR.  100 / 125 A	cad	€ 119,00	100 %	
06.A39.B.02.A.012	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR.  160 A	cad	€ 119,00	100 %	
06.A39.B.02.A.014	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR.  250 A	cad	€ 140,00	100 %	
06.A39.B.02.A.016	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR.  400 A	cad	€ 162,00	100 %	
06.A39.B.02.A.018	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO/ESTR.  630 A	cad	€ 204,00	100 %	
06.A39.B.02.A.020	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO  800 A	cad	€ 272,00	100 %	
06.A39.B.02.A.022	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO 1000 A	cad	€ 327,00	100 %	
06.A39.B.02.A.024	P.O. INTERR.AUTOM. 4P FISSO 1250 A	cad	€ 327,00	100 %	
06.A39.B.02.B	POSA  IN OPERA  DEGLI   INTERRUTTORI  AUTOMATICI
SCATOLATI     QUADRIPOLARI,    IN     ESECUZIONE
SEZIONABILE				
06.A39.B.02.B.010	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE  100 / 125 A	cad	€ 140,00	100 %	
06.A39.B.02.B.012	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE  160 A	cad	€ 140,00	100 %	
06.A39.B.02.B.014	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE  250 A	cad	€ 143,00	100 %	
06.A39.B.02.B.016	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE  400 A	cad	€ 183,00	100 %	
06.A39.B.02.B.018	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE  630 A	cad	€ 225,00	100 %	
06.A39.B.02.B.020	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE  800 A	cad	€ 293,00	100 %	
06.A39.B.02.B.022	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 1000 A	cad	€ 348,00	100 %	
06.A39.B.02.B.024	P.O. INTERR.AUTOM. 4P SEZIONABILE 1250 A	cad	€ 348,00	100 %	
06.A39.B.02.C	POSA  IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI   INTERRUTTORI
AUTOMATICI SCATOLATI QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE
FISSA O ESTRAIBILE				
06.A39.B.02.C.010	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO/ESTR.  100/125 A	cad	€ 154,00	100 %	
06.A39.B.02.C.012	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO/ESTR.  160 A	cad	€ 154,00	100 %	
06.A39.B.02.C.014	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO/ESTR.  250 A	cad	€ 185,00	100 %	
06.A39.B.02.C.016	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO/ESTR.  400 A	cad	€ 210,00	100 %	
06.A39.B.02.C.018	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO/ESTR.  630 A	cad	€ 265,00	100 %	
06.A39.B.02.C.020	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO  800 A	cad	€ 353,00	100 %	
06.A39.B.02.C.022	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO 1000 A	cad	€ 424,00	100 %	
06.A39.B.02.C.024	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P FISSO 1250 A	cad	€ 424,00	100 %	
06.A39.B.02.D	POSA  IN OPERA IN SOSTITUZIONE  DI  INTERRUTTORI
AUTOMATICI SCATOLATI QUADRIPOLARI, IN ESECUZIONE
SEZIONABILE				
06.A39.B.02.D.010	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE  100/125 A	cad	€ 182,00	100 %	
06.A39.B.02.D.012	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE  160 A	cad	€ 182,00	100 %	
06.A39.B.02.D.014	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE  250 A	cad	€ 185,00	100 %	
06.A39.B.02.D.016	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE  400 A	cad	€ 238,00	100 %	
06.A39.B.02.D.018	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE  630 A	cad	€ 293,00	100 %	
06.A39.B.02.D.020	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE  800 A	cad	€ 380,00	100 %	
06.A39.B.02.D.022	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 1000 A	cad	€ 452,00	100 %	
06.A39.B.02.D.024	SOSTITUZIONE INT. AUT. 4P SEZIONABILE 1250 A	cad	€ 452,00	100 %	
06.A39.B.03	P.O. DEGLI ACCESSORI O CABLAGGIO DEGLI AUSILIARI
PER  INTERRUTTORI SCATOLATI				
06.A39.B.03.A	P.O. DEGLI ACCESSORI O CABLAGGIO DEGLI AUSILIARI
PER  INTERRUTTORI SCATOLATI				
06.A39.B.03.A.010	P.O.COMANDO ELETTRICO (ES. FISSA)	cad	€ 63,50	100 %	
06.A39.B.03.A.015	P.O. BOB.MIN.TENSIONE O DI APERTURA (ES. FISSA)	cad	€ 21,20	100 %	
06.A39.B.03.A.020	P.O. DISPOS. SEGNAL. SCATTO RELE' (ES. FISSA)	cad	€ 21,20	100 %	
06.A39.B.03.A.025	P.O. COMANDO MANUALE ROTATIVO (ES.FISSA)	cad	€ 63,50	100 %	
06.A39.B.03.A.030	P.O. INTERBLOCCO TRA DUE INTERRUTTORI (ES.FISSA)	cad	€ 63,50	100 %	
06.A39.B.03.A.035	P.O. SPINA-PRESA CIRCUITI AUX. (ES.ESTR./SEZ.)	cad	€ 84,60	100 %	
06.A39.B.03.A.040	P.O.RELE'DIFF.QUADRO+TOROIDE PER INT.FINO 1250 A	cad	€ 48,20	100 %	
06.A39.C	POSA IN OPERA INT. MANOVRA-SEZION. SU QUADRI BT				
	=  POSA IN OPERA DEGLI INTERRUTTORI DI  MANOVRA-
SEZIONATORI   SU  QUADRI  BT,   COMPRENSIVI   DI
COLLEGAMENTI    DI POTENZA DI INGRESSO E  USCITA
IN CAVO E/O  SBARRE DI  RAME E RELATIVI SUPPORTI				
06.A39.C.01	POSA  IN OPERA  DEGLI INTERRUTTORI  DI  MANOVRA-
SEZIONATORI SU QUADRI BT.				
06.A39.C.01.A	POSA  IN  OPERA  DI  INTERRUTTORI  DI   MANOVRA-
SEZIONATORI TRIPOLARI				
06.A39.C.01.A.010	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 32/63 A	cad	€ 97,30	100 %	
06.A39.C.01.A.011	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 100/125 A	cad	€ 97,30	100 %	
06.A39.C.01.A.012	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 160 A	cad	€ 97,30	100 %	
06.A39.C.01.A.013	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 250 A	cad	€ 99,80	100 %	
06.A39.C.01.A.014	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 400 A	cad	€ 136,00	100 %	
06.A39.C.01.A.015	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 630 A	cad	€ 173,00	100 %	
06.A39.C.01.A.016	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 800/1250 A	cad	€ 230,00	100 %	
06.A39.C.01.A.017	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 1500/1600 A	cad	€ 356,00	100 %	
06.A39.C.01.A.018	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 2000 A	cad	€ 553,00	100 %	
06.A39.C.01.A.019	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 2500 A	cad	€ 753,00	100 %	
06.A39.C.01.A.020	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 3P IN= 3000 A	cad	€ 939,00	100 %	
06.A39.C.01.B	POSA  IN  OPERA  DI  INTERRUTTORI  DI   MANOVRA-
SEZIONATORI QUADRIPOLARI				
06.A39.C.01.B.010	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 32/63 A	cad	€ 107,00	100 %	
06.A39.C.01.B.011	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 100/125 A	cad	€ 107,00	100 %	
06.A39.C.01.B.012	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 160 A	cad	€ 107,00	100 %	
06.A39.C.01.B.013	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 250 A	cad	€ 110,00	100 %	
06.A39.C.01.B.014	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 400 A	cad	€ 146,00	100 %	
06.A39.C.01.B.015	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 630 A	cad	€ 184,00	100 %	
06.A39.C.01.B.016	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 800/1250 A	cad	€ 245,00	100 %	
06.A39.C.01.B.017	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 1500/1600 A	cad	€ 409,00	100 %	
06.A39.C.01.B.018	P.O. INTERR. MANOVRA-SEZION. 4P IN= 2000 A	cad	€ 634,00	100 %	
06.A39.C.01.C	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI DI
MANOVRA-SEZIONATORI TRIPOLARI				
06.A39.C.01.C.010	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 32/63 A	cad	€ 127,00	100 %	
06.A39.C.01.C.011	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 100/125 A	cad	€ 127,00	100 %	
06.A39.C.01.C.012	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 160 A	cad	€ 127,00	100 %	
06.A39.C.01.C.013	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 250 A	cad	€ 130,00	100 %	
06.A39.C.01.C.014	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 400 A	cad	€ 176,00	100 %	
06.A39.C.01.C.015	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 630 A	cad	€ 225,00	100 %	
06.A39.C.01.C.016	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 800/1250 A	cad	€ 299,00	100 %	
06.A39.C.01.C.017	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN=1500/1600 A	cad	€ 462,00	100 %	
06.A39.C.01.C.018	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 2000 A	cad	€ 719,00	100 %	
06.A39.C.01.C.019	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 2500 A	cad	€ 879,00	100 %	
06.A39.C.01.C.020	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 3P IN= 3000 A	cad	€ 1`152,00	100 %	
06.A39.C.01.D	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI DI
MANOVRA-SEZIONATORI QUADRIPOLARI				
06.A39.C.01.D.010	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 32/63 A	cad	€ 139,00	100 %	
06.A39.C.01.D.011	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 100/125 A	cad	€ 139,00	100 %	
06.A39.C.01.D.012	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 160 A	cad	€ 139,00	100 %	
06.A39.C.01.D.013	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 250 A	cad	€ 142,00	100 %	
06.A39.C.01.D.014	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 400 A	cad	€ 190,00	100 %	
06.A39.C.01.D.015	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 630 A	cad	€ 239,00	100 %	
06.A39.C.01.D.016	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 800/1250 A	cad	€ 318,00	100 %	
06.A39.C.01.D.017	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN=1500/1600 A	cad	€ 531,00	100 %	
06.A39.C.01.D.018	SOSTITUZIONE INT. MAN.-SEZION. 4P IN= 2000 A	cad	€ 823,00	100 %	
06.A39.D	POSA IN OPERA INT. AUTOM. MODULARI SU QUADRI BT				
	=  POSA IN OPERA DEGLI  INTERRUTTORI  AUTOMATICI
MODULARI COMPRENSIVO DI COLLEGAMENTI DI  POTENZA
DI  INGRESSO  E  USCITA  IN  CAVO;  MONTAGGIO  E
CABLAGGIO DEGLI ACCESSORI				
06.A39.D.01	POSA  IN  OPERA  DEGLI  INTERRUTTORI  AUTOMATICI
MODULARI SU QUADRI BT				
06.A39.D.01.A	POSA  IN  OPERA  DEGLI  INTERRUTTORI  AUTOMATICI
MODULARI UNIPOLARI				
06.A39.D.01.A.010	P.O.INTERR.AUT.MOD. 1P FINO 32 A	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.D.01.A.012	P.O.INTERR.AUT.MOD. 1P 35-63 A	cad	€ 13,60	100 %	
06.A39.D.01.A.014	P.O.INTERR.AUT.MOD. 1P 80-100 A	cad	€ 14,40	100 %	
06.A39.D.01.B	POSA  IN  OPERA  DEGLI  INTERRUTTORI  AUTOMATICI
MODULARI BIPOLARI				
06.A39.D.01.B.010	P.O.INTERR.AUT.MOD. 2P FINO 32 A	cad	€ 17,00	100 %	
06.A39.D.01.B.012	P.O.INTERR.AUT.MOD. 2P 35-63 A	cad	€ 17,80	100 %	
06.A39.D.01.B.014	P.O.INTERR.AUT.MOD. 2P 80-100 A	cad	€ 18,70	100 %	
06.A39.D.01.C	POSA  IN  OPERA  DEGLI  INTERRUTTORI  AUTOMATICI
MODULARI TRIPOLARI				
06.A39.D.01.C.010	P.O.INTERR.AUT.MOD. 3P FINO 32 A	cad	€ 22,90	100 %	
06.A39.D.01.C.012	P.O.INTERR.AUT.MOD. 3P 35-63 A	cad	€ 24,60	100 %	
06.A39.D.01.C.014	P.O.INTERR.AUT.MOD. 3P 80-100 A	cad	€ 26,30	100 %	
06.A39.D.01.D	POSA  IN  OPERA  DEGLI  INTERRUTTORI  AUTOMATICI
MODULARI QUADRIPOLARI				
06.A39.D.01.D.010	P.O.INTERR.AUT.MOD. 4P FINO 32 A	cad	€ 27,90	100 %	
06.A39.D.01.D.012	P.O.INTERR.AUT.MOD. 4P 35-63 A	cad	€ 29,60	100 %	
06.A39.D.01.D.014	P.O.INTERR.AUT.MOD. 4P 80-100 A	cad	€ 31,30	100 %	
06.A39.D.01.E	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTTORI
AUTOMATICI MODULARI UNIPOLARI				
06.A39.D.01.E.010	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 1P FINO 32 A	cad	€ 16,40	100 %	
06.A39.D.01.E.012	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 1P 35-63 A	cad	€ 17,60	100 %	
06.A39.D.01.E.014	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 1P 80-100 A	cad	€ 18,70	100 %	
06.A39.D.01.F	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTTORI
AUTOMATICI MODULARI BIPOLARI				
06.A39.D.01.F.010	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 2P FINO 32 A	cad	€ 21,70	100 %	
06.A39.D.01.F.012	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 2P 35-63 A	cad	€ 23,30	100 %	
06.A39.D.01.F.014	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 2P 80-100 A	cad	€ 24,80	100 %	
06.A39.D.01.G	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTTORI
AUTOMATICI MODULARI TRIPOLARI				
06.A39.D.01.G.010	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 3P FINO 32 A	cad	€ 29,70	100 %	
06.A39.D.01.G.012	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 3P 35-63 A	cad	€ 32,00	100 %	
06.A39.D.01.G.014	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 3P 80-100 A	cad	€ 34,30	100 %	
06.A39.D.01.H	POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTTORI
AUTOMATICI MODULARI QUADRIPOLARI				
06.A39.D.01.H.010	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 4P FINO 32 A	cad	€ 36,20	100 %	
06.A39.D.01.H.012	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 4P 35-63 A	cad	€ 38,50	100 %	
06.A39.D.01.H.014	SOSTITUZIONE INT. AUT. MODULARE 4P 80-100 A	cad	€ 40,70	100 %	
06.A39.D.02	POSA  IN OPERA DEGLI ACCESSORI PER  INTERRUTTORI
AUTOMATICI MODULARI SU QUADRI BT				
06.A39.D.02.A	POSA  IN  OPERA DI  ACCESSORI  PER  INTERRUTTORI
AUTOMATICI MODULARI				
06.A39.D.02.A.010	P.O. CONTATTO SEGN.SCATTO RELE'	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.D.02.A.015	P.O. BOBINA APERTURA	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.D.02.A.020	P.O. CONTATTI AUSILIARI	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.D.02.A.025	P.O. CALOTTINE COPRIMORSETTI 1P-4P	cad	€ 4,22	100 %	
06.A39.E	POSA IN OPERA APPAR. MODUL. DIVERSI SU QUADRI BT				
06.A39.E	=   POSA  IN  OPERA  DI    APPARECCHI   MODULARI
DIVERSI.				
06.A39.E.01	POSA   IN  OPERA  DEGLI    APPARECCHI   MODULARI
DIVERSI COMPRENSIVI DI COLLEGAMENTI.				
06.A39.E.01.A	POSA  IN  OPERA DI INTERRUTTORI  NON  AUTOMATICI
MODULARI COMPRENSIVI DI COLLEGAMENTI				
06.A39.E.01.A.010	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 1P SINO 32 A	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.01.A.012	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 1P 32-63 A	cad	€ 13,60	100 %	
06.A39.E.01.A.014	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 2P SINO 32 A	cad	€ 17,00	100 %	
06.A39.E.01.A.016	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 2P 32-63 A	cad	€ 17,80	100 %	
06.A39.E.01.A.018	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 2P 80-100 A	cad	€ 18,70	100 %	
06.A39.E.01.A.020	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 3P SINO 32 A	cad	€ 22,90	100 %	
06.A39.E.01.A.022	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 3P 32-63 A	cad	€ 24,60	100 %	
06.A39.E.01.A.024	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 3P 80-100 A	cad	€ 26,30	100 %	
06.A39.E.01.A.026	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 4P SINO 32 A	cad	€ 27,90	100 %	
06.A39.E.01.A.028	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 4P 32-63 A	cad	€ 29,60	100 %	
06.A39.E.01.A.030	P.O.INTERR.NON AUTOM.MOD. 4P 80-100 A	cad	€ 31,30	100 %	
06.A39.E.01.B	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI CON  PORTAFUSIBILI
MODULARI COMPRENSIVI DI COLLEGAMENTI.				
06.A39.E.01.B.010	P.O.INTERR. + PORTAF. MOD. 1P SINO 20 A	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.01.B.012	P.O.INTERR. + PORTAF. MOD. 1P+N/2P SINO 20 A	cad	€ 17,00	100 %	
06.A39.E.01.B.014	P.O.INTERR. + PORTAF. MOD. 3P SINO 20 A	cad	€ 22,90	100 %	
06.A39.E.01.B.016	P.O.INTERR. + PORTAF. MOD. 3P+N SINO 20 A	cad	€ 27,90	100 %	
06.A39.E.01.C	POSA  IN OPERA DI SEZIONATORE CON  PORTAFUSIBILE
MODULARE COMPRENSIVI DI COLLEGAMENTI.				
06.A39.E.01.C.010	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P SINO 32 A	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.01.C.012	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P 32-50 A	cad	€ 13,60	100 %	
06.A39.E.01.C.014	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P+N/2P SINO 32 A	cad	€ 17,00	100 %	
06.A39.E.01.C.016	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P+N/2P 32-50 A	cad	€ 17,80	100 %	
06.A39.E.01.C.018	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P SINO 32 A	cad	€ 22,90	100 %	
06.A39.E.01.C.020	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P 32-50 A	cad	€ 24,60	100 %	
06.A39.E.01.C.022	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P+N SINO 32 A	cad	€ 27,90	100 %	
06.A39.E.01.C.024	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P+N 32-50 A	cad	€ 29,60	100 %	
06.A39.E.01.D	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE VARIE SU QUADRI
B.T., INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI.				
06.A39.E.01.D.010	P.O. COMMUTATORE 2/3 POS. 1/2 CIRC.	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.01.D.012	P.O. COMMUTATORE BIPOLARE	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.01.D.014	P.O. PULSANTE	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.01.D.016	P.O. LAMPADA SPIA	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.01.D.018	P.O. LAMPADINA DI RICAMBIO	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.01.D.020	P.O. TRASFORMATORE SICUREZZA 1F FINO  30 VA	cad	€ 17,00	100 %	
06.A39.E.01.D.022	P.O. TRASFORMATORE SICUREZZA 1F OLTRE 30 VA	cad	€ 17,00	100 %	
06.A39.E.01.D.024	P.O. SUONERIA/RONZATORE	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.01.D.026	P.O. RELE' PASSO-PASSO 1P	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.01.D.028	P.O. RELE' PASSO-PASSO 2P	cad	€ 17,00	100 %	
06.A39.E.01.D.030	P.O. RELE' PASSO-PASSO 4P	cad	€ 22,90	100 %	
06.A39.E.01.D.032	P.O. INTERRUTTORE ORARIO	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.01.D.034	P.O. INTERRUTTORE ORARIO PROGRAMMABILE	cad	€ 15,30	100 %	
06.A39.E.01.D.036	P.O. INTERRUTTORE CREPUSCOLARE	cad	€ 15,30	100 %	
06.A39.E.01.D.038	P.O. OROLOGIO PROGR. CON TERMOSTATO/FOTOCELLULA	cad	€ 22,90	100 %	
06.A39.E.01.D.040	P.O. INTERRUTTORE DI PRIORITA'	cad	€ 15,30	100 %	
06.A39.E.01.D.042	P.O. INTERRUTTORE A TEMPO PER LUCE SCALE	cad	€ 22,90	100 %	
06.A39.E.01.D.044	P.O. AVVISATORE DI SPEGNIMENTO	cad	€ 15,30	100 %	
06.A39.E.01.D.046	P.O. TEMPORIZZATORE	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.01.D.048	P.O. SELETTORE DI CONSUMO	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.01.D.050	P.O. RIVELATORE ELETTRONICO SQUILIBRIO TENSIONI	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.01.D.052	P.O. TELECOMANDO LAMP. EMERGENZA	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.01.D.054	P.O. SCARICATORE	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.02	POSA IN OPERA DI STRUMENTI DI MISURA MODULARI DA
QUADRO, INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI.				
06.A39.E.02.A	POSA IN OPERA DI STRUMENTI DI MISURA MODULARI DA
QUADRO, INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI.				
06.A39.E.02.A.010	P.O. COMMUTATORE VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.02.A.012	P.O. CONTAORE	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.02.A.014	P.O. VOLTMETRO/AMPEROMETRO ANALOGICO	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.02.A.016	P.O. FREQUENZIMETRO ANALOGICO	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.02.A.018	P.O. VOLTMETRO/AMPEROMETRO DIGITALE	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.02.A.020	P.O. FREQUENZIMETRO DIGITALE	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.E.02.A.022	P.O. TRASFORMATORE DI CORRENTE MODULARE	cad	€ 15,30	100 %	
06.A39.F	POSA IN OPERA INTERRUTTORI SALVAMOTORI				
	=  POSA     IN    OPERA    ED      ALLACCIAMENTO
CAVI  IN  ARRIVO  O  PARTENZA  DI   INTERRUTTORI
SALVAMOTORI				
06.A39.F.01	POSA    IN   OPERA   ED    ALLACCIAMENTO    CAVI
IN ARRIVO O PARTENZA DI INTERRUTTORI SALVAMOTORI
TRIFASE				
06.A39.F.01.A	POSA    IN   OPERA   ED    ALLACCIAMENTO    CAVI
IN ARRIVO O PARTENZA DI INTERRUTTORI SALVAMOTORI
TRIFASE				
06.A39.F.01.A.010	P.O. INT.SALVAMOTORI 3P SINO 16 A	cad	€ 16,10	100 %	
06.A39.F.01.A.015	P.O. INT.SALVAMOTORI 3P 16-40 A	cad	€ 16,10	100 %	
06.A39.G	POSA IN OPERA CONT.,RELE'TERM.,CONT.AUX.,AVV.Y/D				
	=  POSA IN OPERA DI CONTATTORI,  RELE'  TERMICI,
CONTATTORI AUSILIARI, AVVIATORI STELLA/TRIANGOLO				
06.A39.G.01	POSA IN OPERA DI CONTATTORI, RELE' TERMICI,     
CONTATTORI AUSILIARI, AVVIATORI STELLA/TRIANGOLO				
06.A39.G.01.A	POSA IN OPERA DI CONTATTORI				
06.A39.G.01.A.010	P.O. CONTATTORE 3P ITH 25 A	cad	€ 38,10	100 %	
06.A39.G.01.A.012	P.O. CONTATTORE 3P ITH 40-55 A	cad	€ 42,30	100 %	
06.A39.G.01.A.014	P.O. CONTATTORE 3P ITH 90-110 A	cad	€ 50,80	100 %	
06.A39.G.01.A.016	P.O. CONTATTORE 3P ITH 125-150 A	cad	€ 76,10	100 %	
06.A39.G.01.A.018	P.O. CONTATTORE 3P ITH 200 A	cad	€ 77,80	100 %	
06.A39.G.01.A.020	P.O. CONTATTORE 3P ITH 300 A	cad	€ 168,00	100 %	
06.A39.G.01.A.022	P.O. CONTATTORE 3P ITH 410 A	cad	€ 106,00	100 %	
06.A39.G.01.A.024	P.O. CONTATTORE 3P ITH 500 A	cad	€ 136,00	100 %	
06.A39.G.01.A.026	P.O. CONTATTORE 3P ITH 650 A	cad	€ 179,00	100 %	
06.A39.G.01.A.028	P.O. CONTATTORE 3P ITH 1100 A	cad	€ 214,00	100 %	
06.A39.G.01.A.030	P.O. CONTATTORE 4P ITH 25 A	cad	€ 39,80	100 %	
06.A39.G.01.A.032	P.O. CONTATTORE 4P ITH 40 A	cad	€ 44,00	100 %	
06.A39.G.01.A.034	P.O. CONTATTORE 4P ITH 90-110 A	cad	€ 53,30	100 %	
06.A39.G.01.A.036	P.O. CONTATTORE 4P ITH 125-150 A	cad	€ 82,90	100 %	
06.A39.G.01.A.038	P.O. CONTATTORE 4P ITH 200 A	cad	€ 84,60	100 %	
06.A39.G.01.A.040	P.O. CONTATTORE 4P ITH 300 A	cad	€ 97,30	100 %	
06.A39.G.01.A.042	P.O. CONTATTORE 4P ITH 410 A	cad	€ 114,00	100 %	
06.A39.G.01.A.044	P.O. CONTATTORE 4P ITH 500 A	cad	€ 143,00	100 %	
06.A39.G.01.A.046	P.O. CONTATTORE 4P ITH 650 A	cad	€ 191,00	100 %	
06.A39.G.01.A.048	P.O. CONTATTORE 4P ITH 1100 A	cad	€ 229,00	100 %	
06.A39.G.01.B	POSA IN OPERA DI RELE' TERMICI				
06.A39.G.01.B.010	P.O.RELE' TERM. 3P AVV.NORM.PER CONT. 25-55 A	cad	€ 11,00	100 %	
06.A39.G.01.B.012	P.O.RELE' TERM. 3P AVV.NORM.PER CONT. 55-125 A	cad	€ 11,00	100 %	
06.A39.G.01.B.014	P.O.RELE' TERM. 3P AVV.NORM.PER CONT. 150-200 A	cad	€ 21,20	100 %	
06.A39.G.01.B.016	P.O.RELE' TERM. 3P AVV.NORM.PER CONT. 300-400 A	cad	€ 21,20	100 %	
06.A39.G.01.B.018	P.O.RELE' TERM.3P AVV.PESANTE MONTAGGIO SEPARATO	cad	€ 46,50	100 %	
06.A39.G.01.C	POSA IN OPERA DI CONTATTORI AUSILIARI           
AUSILIARI				
06.A39.G.01.C.010	P.O.CONTATTORI AUSILIARI 4 CONTATTI	cad	€ 22,90	100 %	
06.A39.G.01.C.012	P.O.BLOCCO AGGIUNTIVO CONT.AUSIL. (NORM.-TEMP.)	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.G.01.C.014	P.O.BLOCCO MECCANICO TRA 2 CONTATTORI 25-150 A	cad	€ 11,00	100 %	
06.A39.G.01.C.016	P.O.BLOCCO MECCANICO TRA 2 CONTATTORI 150-400 A	cad	€ 21,20	100 %	
06.A39.G.01.C.018	P.O.BLOCCO MECCANICO TRA 2 CONTATTORI 500-1100 A	cad	€ 42,30	100 %	
06.A39.G.01.D	POSA IN OPERA DI AVVIATORI STELLA/TRIANGOLO				
06.A39.G.01.D.010	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 7.5-10 KW	cad	€ 44,00	100 %	
06.A39.G.01.D.012	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 13.5-19 KW	cad	€ 49,10	100 %	
06.A39.G.01.D.014	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 27.5-41 KW	cad	€ 58,40	100 %	
06.A39.G.01.D.016	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 58.5 KW	cad	€ 60,90	100 %	
06.A39.G.01.D.018	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 75 KW	cad	€ 87,10	100 %	
06.A39.G.01.D.020	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 100 KW	cad	€ 89,70	100 %	
06.A39.G.01.D.022	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 140 KW	cad	€ 95,60	100 %	
06.A39.G.01.D.024	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 205 KW	cad	€ 156,00	100 %	
06.A39.G.01.D.026	P.O. AVVIATORE Y/D SU QUADRO 290 KW	cad	€ 205,00	100 %	
06.A39.G.01.D.028	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 4.2-5.7 KW	cad	€ 42,30	100 %	
06.A39.G.01.D.030	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 7.7-11 KW	cad	€ 42,30	100 %	
06.A39.G.01.D.032	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 16-23 KW	cad	€ 42,30	100 %	
06.A39.G.01.D.034	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 32-41 KW	cad	€ 42,30	100 %	
06.A39.G.01.D.036	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 58 KW	cad	€ 53,30	100 %	
06.A39.G.01.D.038	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 80 KW	cad	€ 53,30	100 %	
06.A39.G.01.D.040	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 117 KW	cad	€ 63,50	100 %	
06.A39.G.01.D.042	P.O. AVVIATORE DIRETTO IN CONTENITORE 168 KW	cad	€ 84,60	100 %	
06.A39.H	POSA IN OPERA APPARECC. AUX., MORSETT. E ALTRI				
	=  POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA  AUSILIARIE,
MORSETTIERE E ALTRE APPARECCHIATURE, COMPRENSIVO
OVE     NON    ESPRESSAMENTE      INDICATO    DI
COLLEGAMENTI AUSILIARI				
06.A39.H.01	POSA  IN  OPERA DI  APPARECCHIATURE  AUSILIARIE,
MORSETTIERE E ALTRE APPARECCHIATURE				
06.A39.H.01.A	POSA  IN  OPERA DI  APPARECCHIATURE  AUSILIARIE,
MORSETTIERE E ALTRE APPARECCHIATURE				
06.A39.H.01.A.010	P.O.PULSANTI/SELETTORI/LAMPADE SPIA	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.H.01.A.012	P.O.APPARECCH. SICUREZZA LAMPEGG.	cad	€ 33,90	100 %	
06.A39.H.01.A.014	P.O. BLOCCO CONTATTI AGGIUNTIVI	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.H.01.A.016	P.O. TARGHETTA PER OPERATORI	cad	€ 4,22	100 %	
06.A39.H.01.A.018	P.O. MORSETTIERE COMPON. 10 MORS. 2.5-16 MMQ	cad	€ 21,20	100 %	
06.A39.H.01.A.020	P.O. MORSETTIERE COMPON. 4 MORS.  25-70 MMQ	cad	€ 21,20	100 %	
06.A39.H.01.A.022	P.O. MORSETTIERE COMPON. 4 MORS.  120 MMQ	cad	€ 26,80	100 %	
06.A39.H.01.A.024	P.O. MORSETTIERE COMPON. 4 MORS.  185 MMQ	cad	€ 32,20	100 %	
06.A39.I	POSA IN OPERA APPARECCHI DI FUSIONE				
	= POSA IN OPERA DI  APPARECCHI DI FUSIONE				
06.A39.I.01	POSA   IN   OPERA  DI  APPARECCHI   DI   FUSIONE
COMPRENSIVO    OVE  NON  ESPRESSAMENTE  INDICATO
DI  COLLEGAMENTI  IN  CAVO  ED  OGNI  ACCESSORIO
(PARETI DIVISORIE, TAPPI, CALIBRI, ECC.)				
06.A39.I.01.A	POSA IN OPERA DELLE BASI PER FUSIBILI				
06.A39.I.01.A.010	P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 00	cad	€ 14,40	100 %	
06.A39.I.01.A.012	P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 0	cad	€ 14,40	100 %	
06.A39.I.01.A.014	P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 1	cad	€ 15,30	100 %	
06.A39.I.01.A.016	P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 2	cad	€ 16,10	100 %	
06.A39.I.01.A.018	P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 3	cad	€ 17,00	100 %	
06.A39.I.01.A.020	P.O.BASI 1P PER FUS. NH GR. 4	cad	€ 18,70	100 %	
06.A39.I.01.A.022	P.O.BASI 3P PER FUS. NH GR. 00	cad	€ 38,10	100 %	
06.A39.I.01.A.024	P.O.BASI 3P PER FUS. NH GR. 0	cad	€ 42,30	100 %	
06.A39.I.01.A.026	P.O.BASI 3P PER FUS. NH GR. 1	cad	€ 46,50	100 %	
06.A39.I.01.A.028	P.O.BASI 3P PER FUS. NH GR. 2	cad	€ 50,80	100 %	
06.A39.I.01.A.030	P.O.BASI 1P PER FUS. A CARTUCCIA  GR. E27	cad	€ 14,40	100 %	
06.A39.I.01.A.032	P.O.BASI 1P PER FUS. A CARTUCCIA  GR. E33	cad	€ 14,40	100 %	
06.A39.I.01.A.034	P.O.BASI 3P PER FUS. A CARTUCCIA  GR. E27	cad	€ 38,10	100 %	
06.A39.I.01.A.036	P.O.BASI 3P PER FUS. A CARTUCCIA  GR. E33	cad	€ 38,10	100 %	
06.A39.I.01.B	POSA IN OPERA DI FUSIBILI				
06.A39.I.01.B.010	P.O. FUS. A COLT. O COLT.DI SEZ. GR.00-3	cad	€ 1,69	100 %	
06.A39.I.01.B.012	P.O. FUS. A COLT. O COLT.DI SEZ. GR. 4	cad	€ 5,50	100 %	
06.A39.I.01.B.014	P.O. FUS. A CARTUCCIA GR. E27	cad	€ 1,69	100 %	
06.A39.I.01.B.016	P.O. FUS. CILINDRICI E NEUTRI	cad	€ 1,69	100 %	
06.A39.L	POSA IN OPERA STRUMENTI/APPAR.VARIE SU QUADRI BT				
	= POSA IN OPERA DI STRUMENTI ED  APPARECCHIATURE
VARIE   COMPRENSIVO    OVE   NON   ESPRESSAMENTE
INDICATO DI COLLEGAMENTI DI POTENZA E AUSILIARI				
06.A39.L.01	POSA  IN OPERA DI STRUMENTI  ED  APPARECCHIATURE
VARIE				
06.A39.L.01.A	POSA  IN OPERA DI STRUMENTI  ED  APPARECCHIATURE
VARIE				
06.A39.L.01.A.010	P.O.VOLTM./AMPER./FREQ. IN C.A./C.C. GR. 48-144	cad	€ 23,30	100 %	
06.A39.L.01.A.012	P.O.WATTM./VARM./COSF. 1/3F + CONV. GR. 48-144	cad	€ 46,50	100 %	
06.A39.L.01.A.014	P.O. 2 VOLTM./SINCR./ZEROVOLT./2 FREQ. GR.96-144	cad	€ 27,90	100 %	
06.A39.L.01.A.016	P.O. GRUPPO COMPLETO DI SINCRONIZZ. GR.96-144	cad	€ 67,70	100 %	
06.A39.L.01.A.018	P.O. SEQUENZ./CONTAORE GR. 48-144	cad	€ 23,30	100 %	
06.A39.L.01.A.020	P.O. TA BARRA PASSANTE SINO 2500 A	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.L.01.A.022	P.O. TA BARRA PASSANTE 2500/6000 A	cad	€ 23,30	100 %	
06.A39.L.01.A.024	P.O. TA PRIMARIO AVVOLTO SINO A 250 A	cad	€ 18,70	100 %	
06.A39.L.01.A.026	P.O. TA PRIMARIO AVVOLTO 250/600 A	cad	€ 23,30	100 %	
06.A39.L.01.A.028	P.O. TA PRIMARIO AVVOLTO 600/1000 A	cad	€ 27,90	100 %	
06.A39.L.01.A.030	P.O. TRAFO TENSIONE	cad	€ 27,90	100 %	
06.A39.L.01.A.032	P.O. DERIV. PER AMPER. C.C. 1-150 A	cad	€ 23,70	100 %	
06.A39.L.01.A.034	P.O. DERIV. PER AMPER. C.C. 250-1000 A	cad	€ 30,50	100 %	
06.A39.L.01.A.036	P.O. DERIV. PER AMPER. C.C. 1500-6000 A	cad	€ 37,30	100 %	
06.A39.L.01.A.038	P.O. DIVISORI DI TENSIONE	cad	€ 27,90	100 %	
06.A39.L.01.B	POSA IN OPERA DI CONTATORI, RELE' DI PROTEZIONE,
TEMPORIZZATORI ED ALTRE APPARECCHIATURE				
06.A39.L.01.B.010	P.O.CONTATORI MONOF. ENERGIA ATTIVA	cad	€ 23,30	100 %	
06.A39.L.01.B.015	P.O.CONTATORI 3F 2/3 SISTEMI ENERGIA ATT./REATT.	cad	€ 33,90	100 %	
06.A39.L.01.B.020	P.O.MORSETT.SIGILL. PER INSERZ. MONOF.	cad	€ 44,90	100 %	
06.A39.L.01.B.025	P.O.MORSETT.SIGILL. PER INSERZ. MULTIF.	cad	€ 55,80	100 %	
06.A39.L.01.B.030	P.O.RELE' MONOF. CORR./TENS.	cad	€ 23,30	100 %	
06.A39.L.01.B.035	P.O.RELE' MULTIF. CORR./TENS.	cad	€ 35,60	100 %	
06.A39.L.01.B.040	P.O.TRASF. TOROIDALE	cad	€ 12,70	100 %	
06.A39.L.01.B.045	P.O. RELE' TEMPORIZZ. ECC./DISECC.	cad	€ 23,30	100 %	
06.A39.L.01.B.050	P.O. RELE' AMPER./VOLTM.	cad	€ 23,30	100 %	
06.A39.L.01.B.055	P.O. RELE' A CARTELL. ECC./DISECC.	cad	€ 33,90	100 %	
06.A39.M	POSA IN OPERA APPAR. RIFASAM. IND. SU QUADRI BT				
	=  POSA  IN OPERA DI APPARECCHI  DI  RIFASAMENTO
INDUSTRIALE SU QUADRI BT				
06.A39.M.01	POSA  IN  OPERA  DI  APPARECCHI  DI  RIFASAMENTO
INDUSTRIALE   IN   BT  COMPRENSIVO     OVE   NON
ESPRESSAMENTE      INDICATO   DI    COLLEGAMENTI
AUSILIARI				
06.A39.M.01.A	POSA  IN  OPERA  DI  APPARECCHI  DI  RIFASAMENTO
INDUSTRIALE				
06.A39.M.01.A.010	P.O.CONDENSATORI 3F 5-20 KVAR	cad	€ 33,90	100 %	
06.A39.M.01.A.012	P.O.CONDENSATORI 3F 25-50 KVAR	cad	€ 46,50	100 %	
06.A39.M.01.A.014	P.O.CENTRALINA REG. RIFAS. 3-5 GRADINI	cad	€ 33,90	100 %	
06.A39.M.01.A.016	P.O.CENTRALINA REG. RIFAS. 7-14 GRADINI	cad	€ 46,50	100 %	
06.A39.M.01.B	POSA  IN  OPERA  DI QUADRI  PER  IL  RIFASAMENTO
INDUSTRIALE				
06.A39.M.01.B.010	P.O. QUADRO RIFAS. 25-50 KVAR	cad	€ 84,60	100 %	
06.A39.M.01.B.015	P.O. QUADRO RIFAS. 50-100 KVAR	cad	€ 106,00	100 %	
06.A39.M.01.B.020	P.O. QUADRO RIFAS. 120-200 KVAR	cad	€ 127,00	100 %	
06.A39.M.01.B.025	P.O. QUADRO RIFAS. 250-400 KVAR	cad	€ 170,00	100 %	
	QUADRI B.T.				
	=  LE VOCI RIPORTATE NEL SEGUITO SI  RIFERISCONO
ALLA  FORNITURA IN OPERA  DELL'INTERA  STRUTTURA
DEI QUADRI, CON L'UNICA ESCLUSIONE DEGLI  ORGANI
DI  PROTEZIONE,  MANOVRA  E  SEGNALAZIONE.   PER
COMPLETARE  IL  QUADRO, CABLATO E  COMPLETO  PER
L'INSERZIONE   IN   SERVIZIO,   OCCORRE   QUINDI
AGGIUNGERE  LA  FORNITURA  IN  OPERA  DEI   VARI
ORGANI.   IL  CABLAGGIO  INTERNO  PREVISTO   (ED
INCLUSO  NELLA  FORNITURA IN OPERA)  SI  INTENDE
REALIZZATO  CON  CONDUTTORI DI  IDONEA  SEZIONE,
DISPOSTI  IN  CANALINE  INTERNE.  NEL  CASO   DI
COLLEGAMENTI  INTERNI  REALIZZATI  CON   SBARRE,
OCCORRE  AGGIUNGERE  LA FORNITURA IN  OPERA  DEL
PERTINENTE SISTEMA DI SBARRE.                   
LE CONNESSIONI INTERNE SI INTENDONO DIMENSIONATE
CON  RIFERIMENTO ALLA CORRENTE DI  CORTOCIRCUITO
PRESUNTA  NEL  PUNTO DI INSERZIONE  DEL  QUADRO,
SENZA  ULTERIORI  SOVRAPPREZZI. SONO  INCLUSI  I
COLLEGAMENTI DI TERRA, DA REALIZZARSI CON IDONEA
BARRA   DI  RAME  PROVVISTA  DI  ANCORAGGI   PER
CAPICORDA.                                  				
06.A40.A	FORNITURA IN OPERA QUADRI BT TIPO ARMADIO				
06.A40.A	= FORNITURA IN OPERA QUADRI BT TIPO ARMADIO				
06.A40.A.01	FORNITURA   IN  OPERA  QUADRI  BT  A   STRUTTURA
COMPONIBILE PER MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI
E NON, IN LAMIERA DI SPESSORE MINIMO 15/10,  CON
VERNICIATURA EPOSSIDICA. CONFORME NORME CEI  17-
13.  INSTALLAZIONE ALL'INTERNO, CON FISSAGGIO  A
PAVIMENTO  E  DISPOSIZIONE  A  SEMPLICE  FRONTE.
COMPLETO  DI PANNELLI FINESTRATI E  DI  PORTELLA
FRONTALE TRASPARENTE CON CHIUSURA A CHIAVE.				
06.A40.A.01.A	FORNITURA   IN  OPERA  QUADRI  BT  A   STRUTTURA
COMPONIBILE,  ALTEZZA NON INFERIORE A  2000  MM,
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP-30				
06.A40.A.01.A.010	F.O. QUADRO L=600 MM  P=200 MM	cad	€ 849,00	11.207 %	
06.A40.A.01.A.012	F.O. QUADRO L=400 MM  P=400 MM	cad	€ 893,00	10.661 %	
06.A40.A.01.A.014	F.O. QUADRO L=600 MM  P=400 MM	cad	€ 973,00	9.779 %	
06.A40.A.01.A.016	F.O. QUADRO L=800 MM  P=400 MM	cad	€ 1`056,00	9.01 %	
06.A40.A.01.A.018	F.O. QUADRO L=400 MM  P=600 MM	cad	€ 984,00	9.666 %	
06.A40.A.01.A.020	F.O. QUADRO L=600 MM  P=600 MM	cad	€ 1`065,00	8.936 %	
06.A40.A.01.A.022	F.O. QUADRO L=800 MM  P=600 MM	cad	€ 1`149,00	8.277 %	
06.A40.A.01.A.024	F.O. QUADRO L=400 MM  P=800 MM	cad	€ 1`049,00	10.885 %	
06.A40.A.01.A.026	F.O. QUADRO L=600 MM  P=800 MM	cad	€ 1`134,00	10.064 %	
06.A40.A.01.A.028	F.O. QUADRO L=800 MM  P=800 MM	cad	€ 1`222,00	9.339 %	
06.A40.A.01.B	POSA IN OPERA DI PORTA ESTERNA FRONTALE CIECA  O
CON   SCHERMO  TRASPARENTE  PER  QUADRI   BT   A
STRUTTURA  COMPONIBILE,  FORNITA  DI   MANIGLIE,
CERNIERA ED OGNI EVENTUALE ACCESSORIO				
06.A40.A.01.B.010	P.O. PORTA ESTERNA CIECA/TRASPARENTE	cad	€ 3,81	100 %	
06.A40.A.02	FORNITURA  IN OPERA DI SISTEMI DI SBARRE PER  IL
CABLAGGIO  INTERNO  DEI  QUADRI,  CON  ANCORAGGI
DIMENSIONATI  PER LA CORRENTE  DI  CORTOCIRCUITO
PRESUNTA, FINO AD UN MASSIMO DI 20 KA, MONTATI E
COLLEGATI				
06.A40.A.02.A	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI SBARRE				
06.A40.A.02.A.010	F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N  IN= 160 A	cad	€ 124,00	46.143 %	
06.A40.A.02.A.015	F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N  IN= 250 A	cad	€ 153,00	39.843 %	
06.A40.A.02.A.020	F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N  IN= 500 A	cad	€ 182,00	35.552 %	
06.A40.A.02.A.025	F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N  IN= 600 A	cad	€ 194,00	35.354 %	
06.A40.A.02.A.030	F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N  IN= 800 A	cad	€ 260,00	27.863 %	
06.A40.A.02.A.035	F.O. SISTEMA SBARRE 3F+N  IN=1000 A	cad	€ 302,00	25.259 %	
06.A40.A.03	POSA  IN SOSTITUZIONE DI ELEMENTI  DI  MONTAGGIO
PER QUADRI BT A STRUTTURA COMPONIBILE				
06.A40.A.03.A	POSA IN SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DI MONTAGGIO				
06.A40.A.03.A.010	P.O. IN SOSTITUZIONE DI PROFILATI	cad	€ 11,50	100 %	
06.A40.A.03.A.015	P.O. IN SOSTITUZIONE DI FRONTALI	cad	€ 5,71	100 %	
06.A40.B	FORNITURA IN OPERA QUADRI B.T. TIPO POWER CENTER				
	=  FORNITURA IN OPERA DI QUADRO B.T. TIPO  POWER
CENTER, REALIZZATO IN LAMIERA DI SPESSORE MINIMO
15/10,   CON   VERNICIATURA   EPOSSIDICA,    PER
INSTALLAZIONE    ALL'INTERNO.    FISSAGGIO     A
PAVIMENTO,  PORTELLA  ANTERIORE  CON  SERRATURA.
ESECUZIONE NON SEGREGATA, PARZIALMENTE SEGREGATA
E  TOTALMENTE  SEGREGATA.  GRADO  DI  PROTEZIONE
MINIMO IP-30.				
06.A40.B.01	FORNITURA  IN  OPERA DI QUADRO B.T.  TIPO  POWER
CENTER, COMPLETO DI OGNI ACCESSORIO (GOLFARI  DI
SOLLEVAMENTO,  SBARRA DI TERRA, TRECCE DI  TERRA
PER LE PORTELLE, ETC.)				
06.A40.B.01.A	FORNITURA  IN OPERA DI PANNELLI PER QUADRI  B.T.
TIPO POWER CENTER, ALTEZZA OLTRE 2000 MM				
06.A40.B.01.A.010	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1200 MM	cad	€ 1`700,00	6.715 %	
06.A40.B.01.A.015	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1200 MM	cad	€ 1`906,00	6.388 %	
06.A40.B.01.A.020	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1200 MM	cad	€ 2`112,00	6.125 %	
06.A40.B.01.A.025	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1200 MM	cad	€ 2`317,00	5.911 %	
06.A40.B.01.A.030	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1200 MM	cad	€ 2`523,00	5.73 %	
06.A40.B.01.A.035	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1400 MM	cad	€ 1`749,00	7.397 %	
06.A40.B.01.A.040	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1400 MM	cad	€ 1`987,00	6.893 %	
06.A40.B.01.A.045	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1400 MM	cad	€ 2`193,00	6.592 %	
06.A40.B.01.A.050	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1400 MM	cad	€ 2`399,00	6.344 %	
06.A40.B.01.A.055	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1400 MM	cad	€ 2`604,00	6.136 %	
06.A40.B.01.B	FORNITURA  IN OPERA DI PANNELLI PER QUADRI  B.T.
TIPO   POWER  CENTER   PARZIALMENTE   SEGREGATI,
ALTEZZA OLTRE 2000 MM				
06.A40.B.01.B.010	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1200 MM	cad	€ 1`779,00	6.415 %	
06.A40.B.01.B.015	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1200 MM	cad	€ 1`995,00	6.102 %	
06.A40.B.01.B.020	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1200 MM	cad	€ 2`211,00	5.851 %	
06.A40.B.01.B.025	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1200 MM	cad	€ 2`426,00	5.645 %	
06.A40.B.01.B.030	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1200 MM	cad	€ 2`642,00	5.472 %	
06.A40.B.01.B.035	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1400 MM	cad	€ 1`830,00	7.07 %	
06.A40.B.01.B.040	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1400 MM	cad	€ 2`079,00	6.587 %	
06.A40.B.01.B.045	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1400 MM	cad	€ 2`295,00	6.298 %	
06.A40.B.01.B.050	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1400 MM	cad	€ 2`511,00	6.06 %	
06.A40.B.01.B.055	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1400 MM	cad	€ 2`726,00	5.861 %	
06.A40.B.01.C	FORNITURA  IN OPERA DI PANNELLI PER QUADRI  B.T.
TIPO POWER CENTER TOTALMENTE SEGREGATI,  ALTEZZA
OLTRE 2000 MM				
06.A40.B.01.C.010	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1200 MM	cad	€ 1`969,00	5.795 %	
06.A40.B.01.C.015	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1200 MM	cad	€ 2`209,00	5.511 %	
06.A40.B.01.C.020	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1200 MM	cad	€ 2`449,00	5.282 %	
06.A40.B.01.C.025	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1200 MM	cad	€ 2`687,00	5.096 %	
06.A40.B.01.C.030	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1200 MM	cad	€ 2`927,00	4.938 %	
06.A40.B.01.C.035	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 400 MM P=1400 MM	cad	€ 2`024,00	6.391 %	
06.A40.B.01.C.040	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 600 MM P=1400 MM	cad	€ 2`301,00	5.951 %	
06.A40.B.01.C.045	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L= 800 MM P=1400 MM	cad	€ 2`541,00	5.689 %	
06.A40.B.01.C.050	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1000 MM P=1400 MM	cad	€ 2`781,00	5.473 %	
06.A40.B.01.C.055	F.O.PANNELLO BT POWER CENTER L=1200 MM P=1400 MM	cad	€ 3`019,00	5.291 %	
06.A40.C	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO				
	= FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO				
06.A40.C.01	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO IP-44				
06.A40.C.01.A	FORNITURA  IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO  IP-
44, IN ESECUZIONE DA PARETE, CON PORTA  FRONTALE
INCERNIERATA, PANNELLO INTERNO PORTA APPARECCHI,
ED OGNI ALTRO EVENTUALE ACCESSORIO.  PROFONDITA'
FINO A 250 MM.				
06.A40.C.01.A.010	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=250  H=300 MM	cad	€ 62,30	18.318 %	
06.A40.C.01.A.012	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=300  H=350 MM	cad	€ 76,50	16.428 %	
06.A40.C.01.A.014	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=300  H=500 MM	cad	€ 94,00	14.571 %	
06.A40.C.01.A.016	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=350  H=500 MM	cad	€ 98,30	15.101 %	
06.A40.C.01.A.018	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=400  H=500 MM	cad	€ 112,00	14.37 %	
06.A40.C.01.A.020	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=400  H=600 MM	cad	€ 136,00	12.674 %	
06.A40.C.01.A.022	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=500  H=600 MM	cad	€ 160,00	11.426 %	
06.A40.C.01.A.024	F.O. QUADRETTO MET. IP-44 L=600  H=800 MM	cad	€ 210,00	9.452 %	
06.A40.C.02	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO IP-55
O IP-65				
06.A40.C.02.A	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN METALLO IP-55
O  IP-65,  IN ESECUZIONE DA  PARETE,  CON  PORTA
FRONTALE  INCERNIERATA, PANNELLO  INTERNO  PORTA
APPARECCHI, ED OGNI ALTRO EVENTUALE  ACCESSORIO.
PROFONDITA' FINO A 300 MM.				
06.A40.C.02.A.010	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=250  H=300 MM	cad	€ 88,00	12.981 %	
06.A40.C.02.A.012	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=300  H=350 MM	cad	€ 106,00	11.929 %	
06.A40.C.02.A.014	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=300  H=500 MM	cad	€ 122,00	11.268 %	
06.A40.C.02.A.016	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=400  H=500 MM	cad	€ 141,00	10.569 %	
06.A40.C.02.A.018	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=400  H=650 MM	cad	€ 166,00	9.628 %	
06.A40.C.02.A.020	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=500  H=650 MM	cad	€ 214,00	8.021 %	
06.A40.C.02.A.022	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=600  H=800 MM	cad	€ 266,00	6.887 %	
06.A40.C.02.A.024	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=600 H=1000 MM	cad	€ 311,00	6.257 %	
06.A40.C.02.A.026	F.O. QUADRETTO MET. IP-55/66 L=800 H=1000 MM	cad	€ 371,00	5.549 %	
06.A40.D	FORNITURA IN OPERA QUADRETTI MOD.COMPON.METALLO				
	=  FORNITURA  IN  OPERA  DI  QUADRETTI  MODULARI
COMPONIBILI   IN   LAMIERA  PER   MONTAGGIO   DI
APPARECCHI    MODULARI   STANDARD.   GRADO    DI
PROTEZIONE  IP-30.  ESECUZIONE  COMPONIBILE   DA
PARETE  O  DA  INCASSO.  COMPLETI  DI   PANNELLI
FRONTALI, PROFILATI PORTA APPARECCHI E  PORTELLA
CIECA O TRASPARENTE.				
06.A40.D.01	FORNITURA   IN  OPERA  DI   QUADRETTI   MODULARI
COMPONIBILI  IN  METALLO,  INCLUSI  PANNELLI  ED
ACCESSORI				
06.A40.D.01.A	FORNITURA   IN  OPERA  A  PARETE  DI   QUADRETTI
MODULARI COMPONIBILI IN METALLO				
06.A40.D.01.A.010	F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 16 MODULI	cad	€ 142,00	8.084 %	
06.A40.D.01.A.015	F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 24 MODULI	cad	€ 185,00	7.218 %	
06.A40.D.01.A.020	F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 32 MODULI	cad	€ 167,00	9.169 %	
06.A40.D.01.A.025	F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 48 MODULI	cad	€ 220,00	7.805 %	
06.A40.D.01.A.030	F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 64 MODULI	cad	€ 229,00	8.31 %	
06.A40.D.01.A.035	F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 72 MODULI	cad	€ 264,00	7.941 %	
06.A40.D.01.A.040	F.O. QUADRETTO METALL. PARETE 96 MODULI	cad	€ 291,00	7.85 %	
06.A40.D.01.B	FORNITURA   IN  OPERA  DI   QUADRETTI   MODULARI
COMPONIBILI IN METALLO INCASSATI				
06.A40.D.01.B.010	F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 16 MODULI	cad	€ 145,00	13.153 %	
06.A40.D.01.B.015	F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 24 MODULI	cad	€ 190,00	11.452 %	
06.A40.D.01.B.020	F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 32 MODULI	cad	€ 170,00	14.121 %	
06.A40.D.01.B.025	F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 48 MODULI	cad	€ 225,00	11.858 %	
06.A40.D.01.B.030	F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 64 MODULI	cad	€ 232,00	12.467 %	
06.A40.D.01.B.035	F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 72 MODULI	cad	€ 268,00	11.681 %	
06.A40.D.01.B.040	F.O. QUADRETTO METALL. INCASSO 96 MODULI	cad	€ 294,00	11.129 %	
06.A40.D.01.C	POSA  IN SOSTITUZIONE DI ELEMENTI  DI  MONTAGGIO
PER QUADRETTI MODULARI COMPONIBILI IN METALLO				
06.A40.D.01.C.010	P.O. IN SOSTITUZIONE DI PROFILATI	cad	€ 5,71	100 %	
06.A40.D.01.C.015	P.O. IN SOSTITUZIONE DI FRONTALI	cad	€ 7,60	100 %	
06.A40.E	FORNITURA IN OPERA QUADRETTI PREF. METALLO IP-40				
	= FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI  PREFABBRICATI
IN METALLO, GRADO DI PROTEZIONE IP-40.				
06.A40.E.01	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN
LAMIERA   DI   ACCIAIO  VERNICIATA,   GRADO   DI
PROTEZIONE  IP-40.  ESECUZIONE  DA  PARETE   CON
PORTINA  FRONTALE.  PROFONDITA' FINO A  100  MM.
COMPLETO   DI   SUPPORTI   E   PROFILATI   PORTA
APPARECCHI.				
06.A40.E.01.A	FORNITURA   IN  OPERA  A  PARETE  DI   QUADRETTI
PREFABBRICATI  IN METALLO, GRADO  DI  PROTEZIONE
IP-40				
06.A40.E.01.A.010	F.O. QUADRETTO METALLO PREF.  8 MODULI	cad	€ 38,60	24.668 %	
06.A40.E.01.A.012	F.O. QUADRETTO METALLO PREF. 12 MODULI	cad	€ 42,00	27.229 %	
06.A40.E.01.A.014	F.O. QUADRETTO METALLO PREF. 24 MODULI	cad	€ 57,30	23.229 %	
06.A40.E.01.A.016	F.O. QUADRETTO METALLO PREF. 36 MODULI	cad	€ 77,80	19.584 %	
06.A40.F	FORNITURA IN OPERA QUADRETTI PREFABBR. IN PVC				
	= FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI  PREFABBRICATI
IN PVC.				
06.A40.F.01	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN
PVC PER MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI.  GRADO
DI  PROTEZIONE IP-40. ESECUZIONE A PARETE  O  DA
INCASSO.  PROFONDITA' FINO A 150 MM. TELAIO  DIN
PORTA APPARECCHI				
06.A40.F.01.A	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN
PVC,   GRADO   DI  PROTEZIONE   IP-40,   INCLUSI
PANNELLI,  PORTINA ED ACCESSORI.  ESECUZIONE  DA
PARETE				
06.A40.F.01.A.010	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40  4 MODULI	cad	€ 10,70	71.476 %	
06.A40.F.01.A.015	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40  6 MODULI	cad	€ 19,20	47.659 %	
06.A40.F.01.A.020	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40  8 MODULI	cad	€ 20,70	51.532 %	
06.A40.F.01.A.025	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 12 MODULI	cad	€ 27,00	45.21 %	
06.A40.F.01.A.030	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 24 MODULI	cad	€ 34,70	39.497 %	
06.A40.F.01.A.035	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-40 36 MODULI	cad	€ 44,30	34.373 %	
06.A40.F.01.B	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN
PVC,   GRADO   DI  PROTEZIONE   IP-40,   INCLUSI
PANNELLI,  PORTINA ED ACCESSORI.  ESECUZIONE  DA
INCASSO				
06.A40.F.01.B.010	F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40  4 MODULI	cad	€ 12,40	76.866 %	
06.A40.F.01.B.015	F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40  6 MODULI	cad	€ 18,50	62.005 %	
06.A40.F.01.B.020	F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40  8 MODULI	cad	€ 22,20	60.068 %	
06.A40.F.01.B.025	F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 12 MODULI	cad	€ 28,50	53.508 %	
06.A40.F.01.B.030	F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 24 MODULI	cad	€ 37,10	46.16 %	
06.A40.F.01.B.035	F.O. INCASSO QUADRETTO PVC PREF. IP-40 36 MODULI	cad	€ 46,60	40.833 %	
06.A40.F.02	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN
PVC PER MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI.  GRADO
DI  PROTEZIONE IP-55. ESECUZIONE A PARETE  O  DA
INCASSO.  PROFONDITA' FINO A 150 MM. TELAIO  DIN
PORTA APPARECCHI				
06.A40.F.02.A	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI IN
PVC,   GRADO   DI  PROTEZIONE   IP-55,   INCLUSI
PANNELLI,   PORTINA   TRASPARENTE,    ACCESSORI.
ESECUZIONE DA PARETE				
06.A40.F.02.A.010	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55  4 MODULI	cad	€ 17,00	44.833 %	
06.A40.F.02.A.015	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55  8 MODULI	cad	€ 21,60	44.135 %	
06.A40.F.02.A.020	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55 12 MODULI	cad	€ 29,90	38.214 %	
06.A40.F.02.A.025	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55 24 MODULI	cad	€ 42,70	31.218 %	
06.A40.G	F.O. QUADRETTI IN VETRORESINA IP-55/65				
	= FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN VETRORESINA
PER  MONTAGGIO DI APPARECCHI MODULARI. GRADO  DI
PROTEZIONE IP-55 ED IP-65				
06.A40.G.01	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI IN  VETRORESINA,
GRADO  DI  PROTEZIONE IP-55  ED  IP-65,  INCLUSA
PORTINA  FRONTALE  ED ACCESSORI.  ESECUZIONE  DA
PARETE. PROFONDITA' FINO A 300 MM.				
06.A40.G.01.A	FORNITURA  IN  OPERA A PARETE  DI  QUADRETTI  IN
VETRORESINA, GRADO DI PROTEZIONE IP-55 ED IP-65				
06.A40.G.01.A.010	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=250  H=300 MM	cad	€ 78,40	14.558 %	
06.A40.G.01.A.012	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=300  H=350 MM	cad	€ 113,00	11.127 %	
06.A40.G.01.A.014	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=300  H=500 MM	cad	€ 138,00	9.956 %	
06.A40.G.01.A.016	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=400  H=500 MM	cad	€ 166,00	8.956 %	
06.A40.G.01.A.018	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=400  H=650 MM	cad	€ 193,00	8.319 %	
06.A40.G.01.A.020	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=500  H=600 MM	cad	€ 300,00	5.718 %	
06.A40.G.01.A.022	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=600  H=800 MM	cad	€ 382,00	4.787 %	
06.A40.H	POSA IN SOSTITUZIONE DI ACCESSORI PER QUADRI				
	= POSA IN SOSTITUZIONE DI ACCESSORI PER QUADRI				
06.A40.H.01	POSA IN SOSTITUZIONE DI ACCESSORI PER QUADRI				
06.A40.H.01.A	POSA IN SOSTITUZIONE DI ACCESSORI PER QUADRI				
06.A40.H.01.A.010	SOSTITUZIONE SERRATURA/MANIGLIA	cad	€ 7,60	100 %	
06.A40.H.01.A.012	SOSTITUZIONE PORTAETICHETTE	cad	€ 1,89	100 %	
06.A40.H.01.A.014	SOSTITUZIONE OTTURATORI PER APPARECCHI MODULARI	cad	€ 1,89	100 %	
06.A40.H.01.A.016	SOSTITUZIONE TASCA PORTASCHEMI ADESIVA	cad	€ 1,89	100 %	
06.A40.H.01.A.018	SOSTITUZIONE AERATORE IN METALLO	cad	€ 5,71	100 %	
06.A40.H.01.A.020	SOSTITUZIONE AERATORE IN POLIESTERE	cad	€ 5,71	100 %	
06.A40.H.01.B	POSA IN OPERA DI CARTELLI MONITORI				
06.A40.H.01.B.010	P.O. CARTELLI MONITORI	cad	€ 1,89	100 %	
06.A40.I	F.O. QUADRETTI COMPLETI				
	=  FORNITURA  IN OPERA  DI  QUADRETTI  COMPLETI,
INCLUSI ORGANI DI INTERRUZIONE E COLLEGAMENTI AL
SISTEMA  A  MONTE ED A  VALLE.  I  DIFFERENZIALI
PREVISTI  SONO QUELLI DI TIPO NORMALE. NEL  CASO
IN  CUI  SI  UTILIZZINO  DIFFERENZIALI  DI  TIPO
DIVERSO  (AD ES.  ANTIPERTURBAZIONE)  OCCORRERA'
AGGIUNGERE  LA  CORRISPONDENTE  DIFFERENZA   DEL
PREZZO IN FORNITURA.				
06.A40.I.01	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO DI  SEZIONAMENTO
ASCENSORE O CENTRALI TECNOLOGICHE, COSTITUITO DA
UN QUADRETTO IN METALLO, GRADO DI PROTEZIONE IP-
4X,  CHIUSO A CHIAVE, CONTENENTE ALL'INTERNO  IL
DISPOSITIVO  DI  SEZIONAMENTO O  IL  SISTEMA  DI
COMANDO PER LO SGANCIO DI EMERGENZA.				
06.A40.I.01.A	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO DI  SEZIONAMENTO
ASCENSORE O CENTRALI TECNOLOGICHE				
06.A40.I.01.A.010	F.O. QUADRETTO ASCENSORE CON SEZIONATORE 4P	cad	€ 80,50	18.928 %	
06.A40.I.01.A.015	F.O. QUADRETTO ASCENSORE CON DIFFERENZIALE 4P	cad	€ 178,00	8.593 %	
06.A40.I.01.A.020	F.O. QUADRETTO ASCENSORE C/PULSANTE BOB. SGANCIO	cad	€ 44,20	34.502 %	
06.A40.I.02	FORNITURA  IN  OPERA DI  QUADRETTO  PER  ESTERNO
CENTRALE TERMICA, COSTITUITO DA UN QUADRETTO  IN
METALLO,  GRADO DI PROTEZIONE IP-4X,  CONTENENTE
PRINCIPALMENTE:                                 
- UN  INTERRUTTORE   AUTOMATICO   MAGNETOTERMICO
  DIFFERENZIALE  QUADRIPOLARE  32  A,   CORRENTE
  DIFFERENZIALE DI INTERVENTO 300 MA            
- UN  INTERRUTTORE   AUTOMATICO   MAGNETOTERMICO
  DIFFERENZIALE    BIPOLARE   10    A,    CORREN
  DIFFERENZIALE  DI INTERVENTO 500 MA.				
06.A40.I.02.A	FORNITURA  IN  OPERA DI  QUADRETTO  PER  ESTERNO
CENTRALE TERMICA				
06.A40.I.02.A.010	F.O. QUADRETTO CENTRALE TERMICA A PARETE	cad	€ 169,00	13.571 %	
06.A40.I.02.A.015	F.O. QUADRETTO CENTRALE TERMICA INCASSATO	cad	€ 203,00	28.189 %	
06.A40.I.03	FORNITURA  IN OPERA DI QUADRETTO  PER  TERMINALI
VIDEO,   COMPOSTO   DA  UN  QUADRETTO   IN   PVC
CONTENENTE PRINCIPALMENTE:                      
- UN INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIF-
  FERENZIALE  BIPOLARE 16 A, CORRENTE  DIFFEREN-
  ZIALE  DI INTERVENTO 30 MA                    
- TRE  PRESE DEL  TIPO 10 A, 16  A,  BIPRESA  O 
  SCHUKO				
06.A40.I.03.A	FORNITURA  IN OPERA DI QUADRETTO  PER  TERMINALI
VIDEO				
06.A40.I.03.A.010	F.O. QUADRETTO TERMINALI VIDEO A PARETE	cad	€ 121,00	15.734 %	
06.A40.I.03.A.015	F.O. QUADRETTO TERMINALI VIDEO INCASSATO	cad	€ 150,00	30.602 %	
06.A40.I.04	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTO PER ALLOGGI				
06.A40.I.04.A	FORNITURA  IN  OPERA DI QUADRETTO  PER  ALLOGGI,
COMPOSTO  DA  UN  QUADRETTO  IN  PVC  CONTENENTE
PRINCIPALMENTE:                                 
- UN  INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO  DIFFERENZIALE
  BIPOLARE  DA 16 A, CORRENTE  DIFFERENZIALE  DI
  INTERVENTO 0.03 A                             
- DUE INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, DA
  16 A E 10 A.				
06.A40.I.04.A.010	F.O. QUADRETTO PER ALLOGGI A PARETE	cad	€ 152,00	15.047 %	
06.A40.I.04.A.015	F.O. QUADRETTO PER ALLOGGI INCASSATO	cad	€ 188,00	30.413 %	
06.A40.I.04.B	FORNITURA  IN  OPERA DI QUADRETTO  PER  ALLOGGI,
COMPOSTO  DA UN QUADRETTO IN PVC  CONTENENTE  UN
INTERRUTTORE    MAGNETOTERMICO     DIFFERENZIALE
BIPOLARE  DA  16 A,  CORRENTE  DIFFERENZIALE  DI
INTERVENTO 0.03 A				
06.A40.I.04.B.010	F.O. QUADRETTO PER MINI ALLOGGI A PARETE	cad	€ 84,50	20.273 %	
06.A40.I.04.B.015	F.O. QUADRETTO PER MINI ALLOGGI INCASSATO	cad	€ 113,00	40.462 %	
06.A40.I.05	FORNITURA  IN  OPERA DI  QUADRETTO  PER  COMANDO
UTILIZZATORI.				
06.A40.I.05.A	FORNITURA  IN  OPERA DI  QUADRETTO  PER  COMANDO
UTILIZZATORI,  COMPRENDENTE UNA CASSETTA IN  PVC
CONTENENTE    UN   INTERRUTTORE    DIFFERENZIALE
BIPOLARE   16  A,  CORRENTE   DIFFERENZIALE   DI
INTERVENTO 30 MA				
06.A40.I.05.A.010	F.O. QUADRETTO A PARETE COMANDO UTILIZZATORI	cad	€ 86,10	26.519 %	
06.A40.I.05.A.015	F.O. QUADRETTO INCASSATO COMANDO UTILIZZATORI	cad	€ 123,00	46.685 %	
06.A40.I.05.B	FORNITURA  IN  OPERA DI  QUADRETTO  PER  COMANDO
UTILIZZATORI,  COMPRENDENTE UNA CASSETTA IN  PVC
CONTENENTE     UN    INTERRUTTORE     AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO BIPOLARE 16 A				
06.A40.I.05.B.010	F.O. QUADRETTO A PARETE COMANDO UTILIZZATORI	cad	€ 51,70	44.167 %	
06.A40.I.05.B.015	F.O. QUADRETTO INCASSATO COMANDO UTILIZZATORI	cad	€ 87,90	64.962 %	
06.A40.I.05.C	FORNITURA  IN  OPERA DI  QUADRETTO  PER  COMANDO
UTILIZZATORI,  COMPRENDENTE UNA CASSETTA IN  PVC
CONTENENTE  UN  SEZIONATORE BIPOLARE  16  A  CON
FUSIBILI				
06.A40.I.05.C.010	F.O. QUADRETTO A PARETE COMANDO UTILIZZATORI	cad	€ 44,80	50.965 %	
06.A40.I.05.C.015	F.O. QUADRETTO INCASSATO COMANDO UTILIZZATORI	cad	€ 81,00	70.494 %	
	TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI				
	= LE FORNITURE IN OPERA (F.O.) DI CANALIZZAZIONI
E  TUBAZIONI  SONO RIFERITE AL METRO  LINEARE  E
COMPRENDONO   TUTTI   I   COMPONENTI   (ELEMENTI
LINEARI,    ELEMENTI   SPECIALI,    DERIVAZIONI,
CASSETTE  ETC.),  GLI  ACCESSORI  (ELEMENTI   DI
GIUNZIONE  E FISSAGGIO, SIGILLATURE, ETC.) E  LA
MANODOPERA    NECESSARI  PER  LA   REALIZZAZIONE
COMPLETA  DEL SISTEMA, SENZA ESCLUSIONE  ALCUNA.
IN  PRATICA  IL  SISTEMA  DI  CANALIZZAZIONI  SI
INTENDE  FORNITO PRONTO PER  L'INFILAGGIO  DELLE
LINEE.  NEL CASO DI OPERE INCASSATE  E'  INCLUSA
L'ASSISTENZA EDILE NECESSARIA.				
06.A41.A	FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI				
	=  FORNITURA  IN  OPERA (F.O.)  DI  TUBAZIONI  E
CANALIZZAZIONI COMPLETE.				
06.A41.A.01	FORNITURA   IN  OPERA  A  VISTA   DI   TUBAZIONI
REALIZZATE CON TUBI METALLICI RIGIDI IN  ACCIAIO
ZINCATO,   COMPLETE  DI:   SUPPORTI,   CASSETTE,
ELEMENTI  DI  GIUNZIONE, RACCORDI  FLESSIBILI  E
OGNI ALTRO ACCESSORIO. LE CASSETTE PREVISTE SONO
DEL TIPO A MASSIMO QUATTRO VIE. CASSETTE DI TIPO
DIVERSO  COMPORTANO  EVENTUALI  SOVRAPPREZZI  DA
COMPUTARE A PARTE.				
06.A41.A.01.A	FORNITURA   IN  OPERA  A  VISTA   DI   TUBAZIONI
REALIZZATE  CON TUBI RIGIDI IN  ACCIAIO  ZINCATO
CON  FILETTATURA  GAS CONICA GK (UNI  6525)  PER
IMPIANTI AD-PE.				
06.A41.A.01.A.010	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=1/2"	ml	€ 12,00	63.752 %	
06.A41.A.01.A.015	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3/4"	ml	€ 16,80	56.768 %	
06.A41.A.01.A.020	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=1"	ml	€ 21,60	52.862 %	
06.A41.A.01.A.025	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=5/4"	ml	€ 26,30	50.653 %	
06.A41.A.01.A.030	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3/2"	ml	€ 31,20	48.927 %	
06.A41.A.01.A.035	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=2"	ml	€ 35,80	47.821 %	
06.A41.A.01.A.040	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3"	ml	€ 52,80	36.045 %	
06.A41.A.01.B	FORNITURA   IN  OPERA  A  VISTA   DI   TUBAZIONI
REALIZZATE  CON TUBI RIGIDI IN  ACCIAIO  ZINCATO
TIPO  FE 33 CON FILETTATURA CILINDRICA UNI  338-
339 (TIPO MANNESMANN).				
06.A41.A.01.B.010	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=1/2"	ml	€ 10,60	71.931 %	
06.A41.A.01.B.015	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=3/4"	ml	€ 14,30	66.86 %	
06.A41.A.01.B.020	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=1"	ml	€ 18,20	62.868 %	
06.A41.A.01.B.025	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=5/4"	ml	€ 22,10	60.297 %	
06.A41.A.01.B.030	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=3/2"	ml	€ 25,80	59.149 %	
06.A41.A.01.B.035	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=2"	ml	€ 30,80	55.701 %	
06.A41.A.01.B.040	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN D=3"	ml	€ 40,60	46.852 %	
06.A41.A.01.C	FORNITURA   IN  OPERA  A  VISTA   DI   TUBAZIONI
REALIZZATE  CON  TUBI RIGIDI  NON  FILETTATI  IN
ACCIAIO    PROFILATO    DA    NASTRO    ZINCATO,
ELETTROSALDATO,    CURVABILE   A   FREDDO    PER
INSTALLAZIONI FINO A IP-67.				
06.A41.A.01.C.010	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=16 MM	ml	€ 9,84	77.224 %	
06.A41.A.01.C.015	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=22 MM	ml	€ 12,80	74.83 %	
06.A41.A.01.C.020	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=28 MM	ml	€ 15,80	72.531 %	
06.A41.A.01.C.025	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=32 MM	ml	€ 18,80	70.973 %	
06.A41.A.01.C.030	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=38 MM	ml	€ 22,60	67.4 %	
06.A41.A.01.C.035	F.O. TUBAZIONE RIGIDA ACCIAIO ZN LEGGERO D=50 MM	ml	€ 32,40	52.958 %	
06.A41.A.02	FORNITURA  IN OPERA DI TUBAZIONI REALIZZATE  CON
TUBI  RIGIDI NON FILETTATI IN PVC SERIE  PESANTE
COLORE NERO O GRIGIO CENERE, CONFORMI NORME  CEI
23-8  E  V1, COMPLETE  DI:  SUPPORTI,  CASSETTE,
ELEMENTI DI GIUNZIONE E OGNI ALTRO ACCESSORIO.				
06.A41.A.02.A	FORNITURA   IN  OPERA  A  VISTA   DI   TUBAZIONI
REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE,
NON  FILETTATI, RESISTENZA  ALLO  SCHIACCIAMENTO
150 N/CM.				
06.A41.A.02.A.010	F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=16 MM	ml	€ 3,24	82.426 %	
06.A41.A.02.A.015	F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20 MM	ml	€ 3,75	80.993 %	
06.A41.A.02.A.020	F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25 MM	ml	€ 4,49	76.217 %	
06.A41.A.02.A.025	F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32 MM	ml	€ 5,38	70.863 %	
06.A41.A.02.A.030	F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40 MM	ml	€ 6,31	66.159 %	
06.A41.A.02.A.035	F.O. A VISTA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=50 MM	ml	€ 7,84	58.214 %	
06.A41.A.02.B	FORNITURA   IN  OPERA  INCASSATA  DI   TUBAZIONI
REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE,
NON  FILETTATI, RESISTENZA  ALLO  SCHIACCIAMENTO
150 N/CM.				
06.A41.A.02.B.010	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=16 MM	ml	€ 8,84	94.734 %	
06.A41.A.02.B.015	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20 MM	ml	€ 10,20	94.239 %	
06.A41.A.02.B.020	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25 MM	ml	€ 11,20	92.16 %	
06.A41.A.02.B.025	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32 MM	ml	€ 12,70	89.912 %	
06.A41.A.02.B.030	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40 MM	ml	€ 14,00	87.449 %	
06.A41.A.02.B.035	F.O. INCASSATA TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=50 MM	ml	€ 16,00	83.251 %	
06.A41.A.02.C	FORNITURA   IN  OPERA  A  VISTA   DI   TUBAZIONI
REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE,
FILETTATI, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO  OLTRE
200 N/CM.				
06.A41.A.02.C.010	F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=16 MM	ml	€ 3,98	76.213 %	
06.A41.A.02.C.015	F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=20 MM	ml	€ 4,69	73.032 %	
06.A41.A.02.C.020	F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=25 MM	ml	€ 5,45	69.879 %	
06.A41.A.02.C.025	F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=32 MM	ml	€ 7,09	64.361 %	
06.A41.A.02.C.030	F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=40 MM	ml	€ 8,86	60.048 %	
06.A41.A.02.C.035	F.O. TUBAZIONE RIGIDA FILETTATA IN PVC D=50 MM	ml	€ 10,40	58.646 %	
06.A41.A.02.D	FORNITURA   IN  OPERA  A  VISTA   DI   TUBAZIONI
REALIZZATE CON TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE,
ADATTI  PER DISTRIBUZIONE INTERRATA,  RESISTENZA
ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM.				
06.A41.A.02.D.010	F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 50 MM	ml	€ 9,31	73.546 %	
06.A41.A.02.D.015	F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 63 MM	ml	€ 10,90	66.825 %	
06.A41.A.02.D.020	F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 82 MM	ml	€ 12,40	61.681 %	
06.A41.A.02.D.025	F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=110 MM	ml	€ 16,90	49.58 %	
06.A41.A.02.D.030	F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=125 MM	ml	€ 19,90	46.101 %	
06.A41.A.02.D.035	F.O. A VISTA TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=160 MM	ml	€ 26,50	37.426 %	
06.A41.A.02.E	FORNITURA  IN OPERA DI TUBAZIONI REALIZZATE  CON
TUBI  RIGIDI  IN PVC SERIE PESANTE,  ADATTI  PER
DISTRIBUZIONE    INTERRATA,   RESISTENZA    ALLO
SCHIACCIAMENTO  OLTRE 200 N/CM; POSA  INTERRATA,
COMPRESI: SCAVO IN TERRENO VEGETALE, RICOPERTURA
IN  CALCESTRUZZO, RIEMPIMENTO CON  MATERIALE  DI
RIPORTO,  RICOPERTURA PROVVISORIA.  L'AMBITO  DI
APPLICAZIONE DELLE VOCI SEGUENTI E'  ALL'INTERNO
DEL  PERIMETRO  DI COMPLESSI  RESIDENZIALI.  NON
SONO QUINDI CONSIDERATI GLI INTERVENTI  RELATIVI
AD  ES.  A  SISTEMI  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA
STRADALE E SIMILARI.				
06.A41.A.02.E.010	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 50 MM	ml	€ 16,40	81.529 %	
06.A41.A.02.E.015	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 63 MM	ml	€ 17,80	75.166 %	
06.A41.A.02.E.020	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 82 MM	ml	€ 19,10	69.725 %	
06.A41.A.02.E.025	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=110 MM	ml	€ 23,80	56.07 %	
06.A41.A.02.E.030	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=125 MM	ml	€ 26,40	50.463 %	
06.A41.A.02.E.035	F.O. INTERR. TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=160 MM	ml	€ 33,60	39.686 %	
06.A41.A.02.F	FORNITURA  IN OPERA DI TUBAZIONI REALIZZATE  CON
TUBI  RIGIDI  IN PVC SERIE PESANTE,  ADATTI  PER
DISTRIBUZIONE    INTERRATA,   RESISTENZA    ALLO
SCHIACCIAMENTO  OLTRE  200 N/CM; POSA  IN  SCAVO
PREDISPOSTO, ESCLUSO RICOPRIMENTO.				
06.A41.A.02.F.010	F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 50 MM	ml	€ 6,46	59.013 %	
06.A41.A.02.F.015	F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 63 MM	ml	€ 8,04	51.97 %	
06.A41.A.02.F.020	F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D= 82 MM	ml	€ 9,64	47.361 %	
06.A41.A.02.F.025	F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=110 MM	ml	€ 14,50	36.748 %	
06.A41.A.02.F.030	F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=125 MM	ml	€ 17,60	34.695 %	
06.A41.A.02.F.035	F.O. IN SCAVO TUBAZIONE DISTR. INTERR. D=160 MM	ml	€ 24,70	27.83 %	
06.A41.A.03	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI  REALIZZATE
CON  CANALI  IN ACCIAIO  ZINCATO,  COMPLETE  DI:
CURVE,   ELEMENTI  DI   GIUNZIONE,   SEPARATORI,
SUPPORTI, ACCESSORI DI MONTAGGIO E DI PASSAGGIO,
E OGNI ALTRO ACCESSORIO; COPERCHI ESCLUSI.				
06.A41.A.03.A	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI  REALIZZATE
CON  CANALI  IN  ACCIAIO  ZINCATO  CON  SPESSORE
MINIMO DELLA LAMIERA 1.5 MM.				
06.A41.A.03.A.010	F.O. CANALIZZ. METALL. L= 50 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 14,80	64.5 %	
06.A41.A.03.A.015	F.O. CANALIZZ. METALL. L= 75 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 16,40	62.914 %	
06.A41.A.03.A.020	F.O. CANALIZZ. METALL. L=100 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 17,90	61.613 %	
06.A41.A.03.A.025	F.O. CANALIZZ. METALL. L=150 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 21,20	55.888 %	
06.A41.A.03.A.030	F.O. CANALIZZ. METALL. L=200 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 24,10	55.406 %	
06.A41.A.03.A.035	F.O. CANALIZZ. METALL. L=250 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 28,40	53.644 %	
06.A41.A.03.A.040	F.O. CANALIZZ. METALL. L=300 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 33,00	51.951 %	
06.A41.A.03.A.045	F.O. CANALIZZ. METALL. L=400 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 40,10	52.295 %	
06.A41.A.03.A.050	F.O. CANALIZZ. METALL. L=500 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 46,70	53.038 %	
06.A41.A.03.A.055	F.O. CANALIZZ. METALL. L=600 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 55,40	51.586 %	
06.A41.A.03.A.060	F.O. CANALIZZ. METALL. L=100 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 20,10	56.983 %	
06.A41.A.03.A.065	F.O. CANALIZZ. METALL. L=150 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 23,40	52.12 %	
06.A41.A.03.A.070	F.O. CANALIZZ. METALL. L=200 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 26,90	52.373 %	
06.A41.A.03.A.075	F.O. CANALIZZ. METALL. L=250 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 32,10	49.862 %	
06.A41.A.03.A.080	F.O. CANALIZZ. METALL. L=300 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 36,50	50.134 %	
06.A41.A.03.A.085	F.O. CANALIZZ. METALL. L=400 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 45,80	48.292 %	
06.A41.A.03.A.090	F.O. CANALIZZ. METALL. L=500 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 52,00	49.79 %	
06.A41.A.03.A.095	F.O. CANALIZZ. METALL. L=600 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 61,00	48.652 %	
06.A41.A.03.B	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI  REALIZZATE
CON CANALI IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO.				
06.A41.A.03.B.010	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L= 50 MM H FINO  75 MM	ml	€ 15,80	60.317 %	
06.A41.A.03.B.015	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=100 MM H FINO  75 MM	ml	€ 19,30	57.323 %	
06.A41.A.03.B.020	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=150 MM H FINO  75 MM	ml	€ 23,00	51.468 %	
06.A41.A.03.B.025	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=200 MM H FINO  75 MM	ml	€ 26,20	50.855 %	
06.A41.A.03.B.030	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=300 MM H FINO  75 MM	ml	€ 36,20	47.383 %	
06.A41.A.03.B.035	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=400 MM H FINO  75 MM	ml	€ 43,80	47.848 %	
06.A41.A.03.B.040	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=500 MM H FINO  75 MM	ml	€ 50,90	48.577 %	
06.A41.A.03.B.045	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=600 MM H FINO  75 MM	ml	€ 60,60	47.149 %	
06.A41.A.03.B.050	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=100 MM H OLTRE 75 MM	ml	€ 21,80	52.59 %	
06.A41.A.03.B.055	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=150 MM H OLTRE 75 MM	ml	€ 25,60	47.551 %	
06.A41.A.03.B.060	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=200 MM H OLTRE 75 MM	ml	€ 29,50	47.895 %	
06.A41.A.03.B.065	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=300 MM H OLTRE 75 MM	ml	€ 40,00	45.701 %	
06.A41.A.03.B.070	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=400 MM H OLTRE 75 MM	ml	€ 50,40	43.824 %	
06.A41.A.03.B.075	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=500 MM H OLTRE 75 MM	ml	€ 57,10	45.322 %	
06.A41.A.03.B.080	F.O. CANALIZZ. MET. ASOL. L=600 MM H OLTRE 75 MM	ml	€ 67,20	44.199 %	
06.A41.A.03.C	FORNITURA  IN  OPERA DI COPERCHI PER  CANALI  IN
ACCIAIO ZINCATO PIENI E ASOLATI.				
06.A41.A.03.C.010	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L = 50 MM	ml	€ 3,58	63.672 %	
06.A41.A.03.C.015	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L = 75 MM	ml	€ 3,84	64.135 %	
06.A41.A.03.C.020	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =100 MM	ml	€ 4,43	60.262 %	
06.A41.A.03.C.025	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =150 MM	ml	€ 4,84	58.889 %	
06.A41.A.03.C.030	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =200 MM	ml	€ 5,33	56.917 %	
06.A41.A.03.C.035	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =250 MM	ml	€ 5,95	57.526 %	
06.A41.A.03.C.040	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =300 MM	ml	€ 7,18	53.068 %	
06.A41.A.03.C.045	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =400 MM	ml	€ 8,16	51.192 %	
06.A41.A.03.C.050	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =500 MM	ml	€ 9,31	49.011 %	
06.A41.A.03.C.055	F.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =600 MM	ml	€ 11,00	45.324 %	
06.A41.A.04	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI  REALIZZATE
CON  CANALI  IN PVC, COMPLETE  DI:  ELEMENTI  DI
GIUNZIONE,  SUPPORTI,  COPERCHI,  ACCESSORI   DI
FISSAGGIO  E  DI BLOCCAGGIO CAVI  E  OGNI  ALTRO
ACCESSORIO.				
06.A41.A.04.A	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI  REALIZZATE
CON CANALI IN PVC INCLUSI I SETTI SEPARATORI PER
LE  CANALINE  MULTICANALE.  POSA A  PARETE  O  A
SOFFITTO.				
06.A41.A.04.A.010	F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC  L= 80 MM	ml	€ 12,00	63.519 %	
06.A41.A.04.A.015	F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC  L=100 MM	ml	€ 19,10	44.034 %	
06.A41.A.04.A.020	F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC  L=120 MM	ml	€ 20,70	44.258 %	
06.A41.A.04.A.025	F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC  L=150 MM	ml	€ 23,20	44.361 %	
06.A41.A.04.A.030	F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC  L=200 MM	ml	€ 27,50	41.517 %	
06.A41.A.04.B	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI  REALIZZATE
CON CANALI IN PVC A DOPPIO ISOLAMENTO  RICOPERTO
DI ALLUMINIO. POSA A PARETE O A ZOCCOLO.				
06.A41.A.04.B.010	F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC E ALLUMINIO L= 75 MM	ml	€ 63,10	12.063 %	
06.A41.A.04.B.015	F.O. CANALIZZAZIONE IN PVC E ALLUMINIO L=100 MM	ml	€ 72,70	11.525 %	
06.A41.A.05	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI  REALIZZATE
CON  CANALI  IN PVC MUNITI DI  SETTI  SEPARATORI
FISSI,   PREDISPOSTI   PER   L'APPLICAZIONE   DI
APPARECCHI  A FRUTTI COMPONIBILI;  COMPLETE  DI:
ANGOLI,   TORRETTE  PORTAFRUTTI,   ELEMENTI   DI
GIUNZIONE   E   DI  FISSAGGIO   E   OGNI   ALTRO
ACCESSORIO. POSA A BATTISCOPA.				
06.A41.A.05.A	FORNITURA   IN   OPERA   DI   CANALIZZAZIONI   A
BATTISCOPA REALIZZATE CON CANALI IN PVC.				
06.A41.A.05.A.010	F.O. CANALIZZAZ. BATTISCOPA IN PVC A DUE CAMERE	ml	€ 10,50	65.679 %	
06.A41.A.05.A.015	F.O. CANALIZZAZ. BATTISCOPA IN PVC A TRE CAMERE	ml	€ 11,50	59.898 %	
06.A41.A.06	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI  REALIZZATE
CON CANALI IN MATERIALE PLASTICO RINFORZATO  CON
FIBRA DI VETRO AUTOESTINGUENTE (VETRORESINA), IN
ESECUZIONE  FORATA  E NON FORATA;  COMPLETE  DI:
ELEMENTI DI GIUNZIONE, ACCESSORI DI FISSAGGIO  E
DI  PASSAGGIO E OGNI ALTRO ACCESSORIO;  COPERCHI
ESCLUSI.				
06.A41.A.06.A	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI  REALIZZATE
CON CANALI IN VETRORESINA NON FORATI, IP-54.				
06.A41.A.06.A.010	F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=100 MM	ml	€ 23,50	40.533 %	
06.A41.A.06.A.015	F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=200 MM	ml	€ 36,90	36.074 %	
06.A41.A.06.A.020	F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=300 MM	ml	€ 49,80	34.382 %	
06.A41.A.06.A.025	F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=400 MM	ml	€ 63,50	32.97 %	
06.A41.A.06.A.030	F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=500 MM	ml	€ 72,80	33.953 %	
06.A41.A.06.A.035	F.O. CANALIZZAZIONE IN VETRORESINA L=600 MM	ml	€ 86,50	32.985 %	
06.A41.A.06.B	FORNITURA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI  REALIZZATE
CON CANALI IN VETRORESINA FORATI.				
06.A41.A.06.B.010	F.O. CANALIZZ. FORATA IN VETRORESINA L=100 MM	ml	€ 26,90	35.431 %	
06.A41.A.06.B.015	F.O. CANALIZZ. FORATA IN VETRORESINA L=200 MM	ml	€ 39,90	33.399 %	
06.A41.A.06.B.020	F.O. CANALIZZ. FORATA IN VETRORESINA L=300 MM	ml	€ 50,80	33.716 %	
06.A41.A.06.B.025	F.O. CANALIZZ. FORATA IN VETRORESINA L=400 MM	ml	€ 66,90	31.294 %	
06.A41.A.06.C	FORNITURA  IN  OPERA DI COPERCHI PER  CANALI  IN
VETRORESINA FORATI E NON FORATI.				
06.A41.A.06.C.010	F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=100 MM	ml	€ 8,95	29.836 %	
06.A41.A.06.C.015	F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=200 MM	ml	€ 12,10	25.303 %	
06.A41.A.06.C.020	F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=300 MM	ml	€ 16,10	21.314 %	
06.A41.A.06.C.025	F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=400 MM	ml	€ 19,10	20.003 %	
06.A41.A.06.C.030	F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=500 MM	ml	€ 24,10	17.338 %	
06.A41.A.06.C.035	F.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=600 MM	ml	€ 26,90	16.999 %	
06.A41.A.07	FORNITURA   IN  OPERA  DI   CANALIZZAZIONI   PER
DISTRIBUZIONE   SOTTOPAVIMENTO  REALIZZATE   CON
CANALI   IN  PVC;  COMPLETE  DI:   ELEMENTI   DI
GIUNZIONE    E    FISSAGGIO,    FINITURE     PER
INSTALLAZIONE  A  FILO PAVIMENTO  IN  ALLUMINIO/
OTTONE/ACCIAIO E OGNI ALTRO ACCESSORIO.				
06.A41.A.07.A	FORNITURA   IN  OPERA  DI   CANALIZZAZIONI   PER
DISTRIBUZIONE   SOTTOPAVIMENTO  REALIZZATE   CON
CANALI IN PVC.				
06.A41.A.07.A.010	F.O. CANALIZZ. SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=25 MM	ml	€ 13,00	41.063 %	
06.A41.A.07.A.015	F.O. CANALIZZ. SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=30 MM	ml	€ 13,40	42.777 %	
06.A41.A.07.A.020	F.O. CANALIZZ. SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=35 MM	ml	€ 14,50	42.257 %	
06.A41.A.08	FORNITURA  IN OPERA DI  ACCESSORI  (DERIVAZIONI,
BOX  A PAVIMENTO, TAPPI) PER  CANALIZZAZIONI  IN
PVC PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO.				
06.A41.A.08.A	FORNITURA   IN   OPERA   DI   DERIVAZIONI    CON
BOCCHETTONE (COMPRESO TAPPO) PER  CANALIZZAZIONI
IN PVC SOTTOPAVIMENTO.				
06.A41.A.08.A.010	F.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=25 MM	ml	€ 13,40	31.246 %	
06.A41.A.08.A.015	F.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=30 MM	ml	€ 13,80	33.184 %	
06.A41.A.08.A.020	F.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=35 MM	ml	€ 14,40	34.456 %	
06.A41.A.08.B	FORNITURA IN OPERA DI BOX A PAVIMENTO ADATTO PER
QUALSIASI UTENZA, A SEMPLICE O A DOPPIO IMBOCCO,
PER CANALIZZAZIONI IN PVC SOTTOPAVIMENTO.				
06.A41.A.08.B.010	F.O. BOX A PAVIMENTO SEMPLICE DIM. 120X120 MM	ml	€ 27,70	16.481 %	
06.A41.A.08.B.015	F.O. BOX A PAVIMENTO SEMPLICE DIM. 240X240 MM	ml	€ 62,60	9.124 %	
06.A41.A.08.C	FORNITURA  IN  OPERA  DI  TAPPI  IN   ALLUMINIO,
PLASTICA,   OTTONE   PER   CANALIZZAZIONI    PVC
SOTTOPAVIMENTO.				
06.A41.A.08.C.010	F.O. TAPPO DI CHIUSURA IN PLASTICA	ml	€ 3,22	12.038 %	
06.A41.A.08.C.015	F.O. TAPPO DI CHIUSURA IN OTTONE	ml	€ 14,80	5.097 %	
06.A41.A.08.C.020	F.O. TAPPO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO	ml	€ 7,72	9.748 %	
06.A41.A.09	FORNITURA  IN  OPERA DI  CANALIZZAZIONI  PER  IL
SOSTEGNO  DI  CORPI  ILLUMINANTI;  COMPLETE  DI:
SUPPORTI, ELEMENTI DI GIUNZIONE E DI  FISSAGGIO,
COPERCHI  IN  PVC  PER  IL  SOSTEGNO  DI   CORPI
ILLUMINANTI,  OGNI  ALTRO  ACCESSORIO.  POSA   A
SOFFITTO O A SOSPENSIONE.				
06.A41.A.09.A	FORNITURA  IN  OPERA DI  CANALIZZAZIONI  PER  IL
SOSTEGNO  DI  CORPI ILLUMINANTI  REALIZZATE  CON
CANALI IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA.				
06.A41.A.09.A.010	F.O. CANALIZ. METALL. CORPI ILLUM. 20X51 BIANCA	ml	€ 14,40	66.543 %	
06.A41.A.09.A.015	F.O. CANALIZ. METALL. CORPI ILLUM. 47X50 BIANCA	ml	€ 18,50	61.748 %	
06.A41.A.09.A.020	F.O. CANALIZ. METALL. CORPI ILLUM. 47X50 ZINCATA	ml	€ 18,90	60.676 %	
06.A41.A.09.A.025	F.O. CANALIZ. METALL. CORPI ILLUM. 47X50 INOX	ml	€ 37,60	30.42 %	
06.A41.A.09.A.030	F.O. CANALIZ. METALL. CORPI ILLUM. 47X50 ALLUM.	ml	€ 25,40	45.047 %	
06.A41.A.09.B	FORNITURA  IN  OPERA DI  CANALIZZAZIONI  PER  IL
SOSTEGNO  DI CORPI ILLUMINANTI  REALIZZATE   CON
CANALI AUTOPORTANTI IN PVC AL TITANIO RINFORZATO
CON FIBRE DI VETRO.				
06.A41.A.09.B.010	F.O. CANALIZ. AUTOPORT. PVC+FIBRE 60X40	ml	€ 14,20	53.734 %	
06.A41.A.09.B.015	F.O. CANALIZ. AUTOPORT. PVC+FIBRE 60X40+SEPAR.	ml	€ 15,50	54.162 %	
06.A41.A.10	POSE IN OPERA.				
06.A41.A.10.A	POSA IN OPERA DI TUBI FLESSIBILI IN ACCIAIO E IN
PVC DI DIAMETRO QUALUNQUE.				
06.A41.A.10.A.010	POSA IN OPERA DI TUBO FLESSIBILE METALLICO	ml	€ 7,60	100 %	
06.A41.A.10.A.015	POSA IN OPERA DI TUBO FLESSIBILE IN PVC	ml	€ 1,89	100 %	
06.A41.A.10.B	POSA IN OPERA DI TORRETTE PORTAFRUTTI PER CANALI
IN PVC.				
06.A41.A.10.B.010	POSA IN OPERA DI TORRETTA PORTAFRUTTI	cad	€ 5,71	100 %	
06.A41.B	COMPONENTI ADDIZIONALI TUBAZIONI E CANALIZZAZ.				
	= I COMPONENTI ADDIZIONALI (C.A.) DEFINISCONO LA
COMPOSIZIONE    DELLA    TUBAZIONE    O    DELLA
CANALIZZAZIONE  A  CUI SI FA  RIFERIMENTO  NELLA
FORNITURA IN OPERA.				
06.A41.B.01	COMPONENTI   ADDIZIONALI  DI  TUBAZIONI   RIGIDE
METALLICHE.				
06.A41.B.01.A	COMPONENTI  ADDIZIONALI DI TUBAZIONI  RIGIDE  IN
ACCIAIO ZINCATO IN ESECUZIONE AD-PE.				
06.A41.B.01.A.010	C.A. DI TUBAZIONI METALLICHE RIGIDE AD-PE	%	67%		
06.A41.B.01.B	COMPONENTI  ADDIZIONALI DI TUBAZIONI  RIGIDE  IN
ACCIAIO ZINCATO.				
06.A41.B.01.B.010	C.A. DI TUBAZIONI RIGIDE IN ACCIAIO ZINCATO	%	61%		
06.A41.B.01.C	COMPONENTI  ADDIZIONALI DI TUBAZIONI  RIGIDE  IN
ACCIAIO ZINCATO LEGGERO.				
06.A41.B.01.C.010	C.A. DI TUBAZIONI RIGIDE IN ACC. ZINCATO LEGGERO	%	99%		
06.A41.B.02	COMPONENTI  ADDIZIONALI DI TUBAZIONI  RIGIDE  IN
PVC SERIE PESANTE.				
06.A41.B.02.A	COMPONENTI  ADDIZIONALI DI TUBAZIONI A VISTA  IN
PVC SERIE PESANTE.				
06.A41.B.02.A.010	C.A. DI TUBAZIONI A VISTA RIGIDE IN PVC PESANTE	%	76%		
06.A41.B.02.B	COMPONENTI ADDIZIONALI DI TUBAZIONI INCASSATE IN
PVC SERIE PESANTE.				
06.A41.B.02.B.010	C.A. DI TUBAZIONI INCASS. RIGIDE IN PVC PESANTE	%	42%		
06.A41.B.02.C	COMPONENTI  ADDIZIONALI DI TUBAZIONI  RIGIDE  IN
PVC SERIE PESANTE FILETTATO.				
06.A41.B.02.C.010	C.A. DI TUBAZIONI A VISTA RIGIDE IN PVC FILETT.	%	60%		
06.A41.B.02.D	COMPONENTI  ADDIZIONALI  DI TUBAZIONI  RIGIDE  A
VISTA  IN  PVC SERIE PESANTE  PER  DISTRIBUZIONE
INTERRATA.				
06.A41.B.02.D.010	C.A. DI TUBAZIONI A VISTA IN PVC PER DISTR. INT.	%	29%		
06.A41.B.02.E	COMPONENTI   ADDIZIONALI  DI  TUBAZIONI   RIGIDE
INTERRATE IN PVC SERIE PESANTE PER DISTRIBUZIONE
INTERRATA.				
06.A41.B.02.E.010	C.A. DI TUBAZIONI INTERR. IN PVC PER DISTR. INT.	%	39%		
06.A41.B.03	COMPONENTI  ADDIZIONALI  DI  CANALIZZAZIONI   IN
ACCIAIO ZINCATO.				
06.A41.B.03.A	COMPONENTI    ADDIZIONALI   DI    CANALIZZAZIONI
METALLICHE IN ACCIAIO ZINCATO.				
06.A41.B.03.A.010	C.A. DI CANALIZZAZIONI METALLICHE	%	32%		
06.A41.B.03.B	COMPONENTI    ADDIZIONALI   DI    CANALIZZAZIONI
METALLICHE IN ACCIAIO ZINCATO ASOLATO.				
06.A41.B.03.B.010	C.A. DI CANALIZZAZIONI METALLICHE ASOLATE	%	26%		
06.A41.B.04	COMPONENTI ADDIZIONALI DI CANALIZZAZIONI IN PVC.				
06.A41.B.04.A	COMPONENTI ADDIZIONALI DI CANALIZZAZIONI IN  PVC
CON O SENZA SETTI SEOARATORI.				
06.A41.B.04.A.010	C.A. DI CANALIZZAZIONI IN PVC	%	14%		
06.A41.B.04.B	COMPONENTI ADDIZIONALI DI CANALIZZAZIONI IN  PVC
A DOPPIO ISOLAMENTO RICOPERTO DI ALLUMINIO.				
06.A41.B.04.B.010	C.A. DI CANALIZZAZIONI IN PVC RICOPERTO DI ALL.	%	22%		
06.A41.B.05	COMPONENTI   ADDIZIONALI  DI  CANALIZZAZIONI   A
BATTISCOPA IN PVC CON SETTI SEPARATORI FISSI.				
06.A41.B.05.A	COMPONENTI   ADDIZIONALI  DI  CANALIZZAZIONI   A
BATTISCOPA IN PVC CON SETTI SEPARATORI FISSI.				
06.A41.B.05.A.010	C.A. DI CANALIZZAZIONI IN PVC A BATTISCOPA	%	36%		
06.A41.B.06	COMPONENTI  ADDIZIONALI  DI  CANALIZZAZIONI   IN
VETRORESINA.				
06.A41.B.06.A	COMPONENTI  ADDIZIONALI  DI  CANALIZZAZIONI   IN
VETRORESINA NON FORATE.				
06.A41.B.06.A.010	C.A. DI CANALIZZAZIONI IN VETRORESINA	%	62%		
06.A41.B.06.B	COMPONENTI  ADDIZIONALI  DI  CANALIZZAZIONI   IN
VETRORESINA FORATE.				
06.A41.B.06.B.010	C.A. DI CANALIZZAZIONI IN VETRORESINA FORATE	%	59%		
06.A41.B.07	COMPONENTI ADDIZIONALI DI CANALIZZAZIONI IN  PVC
PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO.				
06.A41.B.07.A	COMPONENTI ADDIZIONALI DI CANALIZZAZIONI IN  PVC
PER DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO.				
06.A41.B.07.A.010	C.A. DI CANALIZZAZIONI IN PVC SOTTOPAVIMENTO	%	197%		
06.A41.B.09	COMPONENTI ADDIZIONALI DI CANALIZZAZIONI PER  IL
SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI.				
06.A41.B.09.A	COMPONENTI    ADDIZIONALI   DI    CANALIZZAZIONI
METALLICHE PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI.				
06.A41.B.09.A.010	C.A. DI CANALIZZAZIONI METALL. PER CORPI ILLUM.	%	32%		
06.A41.B.09.B	COMPONENTI    ADDIZIONALI   DI    CANALIZZAZIONI
AUTOPORTANTI  IN  PVC PER IL SOSTEGNO  DI  CORPI
ILLUMINANTI.				
06.A41.B.09.B.010	C.A. DI CANALIZZAZIONI PVC+FIBRE PER CORPI ILL.	%	68%		
06.A41.C	POSA IN OPERA DI TUBI E CANALI				
	= POSA IN OPERA (P.O.) DI TUBI E CANALI. LA POSA
IN  OPERA COMPRENDE TUTTO QUANTO NECESSARIO  PER
INSTALLARE  UN TRATTO LINEARE, INCLUSE TUTTE  LE
OPERAZIONI  NECESSARIE PER COLLEGARE  IL  TRATTO
LINEARE   AL   RESTO  DEL  SISTEMA,   ALLE   DUE
ESTREMITA' (AD ES. A CASSETTE O AD ALTRI  TUBI).
ESCLUSA POSA DI CASSETTE E SCATOLE.				
06.A41.C.01	POSA  IN OPERA A VISTA DI TUBI METALLICI  RIGIDI
IN  ACCIAIO ZINCATO, INCLUSA POSA  DI  SUPPORTI,
ELEMENTI  DI  GIUNZIONE, RACCORDI  FLESSIBILI  E
OGNI ALTRO ACCESSORIO.				
06.A41.C.01.A	POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI RIGIDI IN  ACCIAIO
ZINCATO CON FILETTATURA GAS CONICA GK (UNI 6525)
PER IMPIANTI AD-PE.				
06.A41.C.01.A.010	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=1/2"	ml	€ 5,71	100 %	
06.A41.C.01.A.015	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3/4"	ml	€ 7,60	100 %	
06.A41.C.01.A.020	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=1"	ml	€ 9,52	100 %	
06.A41.C.01.A.025	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=5/4"	ml	€ 11,50	100 %	
06.A41.C.01.A.030	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3/2"	ml	€ 13,40	100 %	
06.A41.C.01.A.035	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=2"	ml	€ 15,30	100 %	
06.A41.C.01.A.040	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN (AD-PE) D=3"	ml	€ 17,20	100 %	
06.A41.C.01.B	POSA IN OPERA A VISTA DI TUBI RIGIDI IN  ACCIAIO
ZINCATO  TIPO FE 33 CON  FILETTATURA  CILINDRICA
UNI 338-339 (TIPO MANNESMANN).				
06.A41.C.01.B.010	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=1/2"	ml	€ 5,71	100 %	
06.A41.C.01.B.015	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=3/4"	ml	€ 7,60	100 %	
06.A41.C.01.B.020	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=1"	ml	€ 9,52	100 %	
06.A41.C.01.B.025	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=5/4"	ml	€ 11,50	100 %	
06.A41.C.01.B.030	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=3/2"	ml	€ 13,40	100 %	
06.A41.C.01.B.035	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=2"	ml	€ 15,30	100 %	
06.A41.C.01.B.040	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN D=3"	ml	€ 17,20	100 %	
06.A41.C.01.C	POSA  IN  OPERA  A  VISTA  DI  TUBI  RIGIDI  NON
FILETTATI   IN  ACCIAIO  PROFILATO   DA   NASTRO
ZINCATO, ELETTROSALDATO, CURVABILE A FREDDO  PER
INSTALLAZIONI FINO A IP-67.				
06.A41.C.01.C.010	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=16 MM	ml	€ 5,71	100 %	
06.A41.C.01.C.015	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=22 MM	ml	€ 7,60	100 %	
06.A41.C.01.C.020	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=28 MM	ml	€ 9,52	100 %	
06.A41.C.01.C.025	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=32 MM	ml	€ 11,50	100 %	
06.A41.C.01.C.030	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=38 MM	ml	€ 13,40	100 %	
06.A41.C.01.C.035	P.O. TUBO RIGIDO ACCIAIO ZN LEGGERO D=50 MM	ml	€ 15,30	100 %	
06.A41.C.02	POSA  IN OPERA DI TUBI RIGIDI NON  FILETTATI  IN
PVC  SERIE PESANTE COLORE NERO O GRIGIO  CENERE,
CONFORMI  NORME CEI 23-8 E V1, INCLUSA  POSA  DI
SUPPORTI,  ELEMENTI  DI GIUNZIONE E  OGNI  ALTRO
ACCESSORIO.				
06.A41.C.02.A	POSA  IN  OPERA A VISTA DI TUBI  RIGIDI  IN  PVC
SERIE  PESANTE, NON FILETTATI,  RESISTENZA  ALLO
SCHIACCIAMENTO 150 N/CM.				
06.A41.C.02.A.010	P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=16 MM	ml	€ 1,89	100 %	
06.A41.C.02.A.015	P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=20 MM	ml	€ 2,28	100 %	
06.A41.C.02.A.020	P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=25 MM	ml	€ 2,67	100 %	
06.A41.C.02.A.025	P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=32 MM	ml	€ 3,04	100 %	
06.A41.C.02.A.030	P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=40 MM	ml	€ 3,42	100 %	
06.A41.C.02.A.035	P.O. A VISTA TUBO RIGIDO IN PVC D=50 MM	ml	€ 3,81	100 %	
06.A41.C.02.B	POSA  IN OPERA INCASSATA DI TUBI RIGIDI  IN  PVC
SERIE  PESANTE, NON FILETTATI,  RESISTENZA  ALLO
SCHIACCIAMENTO 150 N/CM.				
06.A41.C.02.B.010	P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=16 MM	ml	€ 6,85	100 %	
06.A41.C.02.B.015	P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=20 MM	ml	€ 7,99	100 %	
06.A41.C.02.B.020	P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=25 MM	ml	€ 8,74	100 %	
06.A41.C.02.B.025	P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=32 MM	ml	€ 9,88	100 %	
06.A41.C.02.B.030	P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=40 MM	ml	€ 10,70	100 %	
06.A41.C.02.B.035	P.O. INCASSATA TUBO RIGIDO IN PVC D=50 MM	ml	€ 11,90	100 %	
06.A41.C.02.C	POSA  IN  OPERA A VISTA DI TUBI  RIGIDI  IN  PVC
SERIE   PESANTE,  FILETTATI,   RESISTENZA   ALLO
SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM.				
06.A41.C.02.C.010	P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=16 MM	ml	€ 2,28	100 %	
06.A41.C.02.C.015	P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=20 MM	ml	€ 2,67	100 %	
06.A41.C.02.C.020	P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=25 MM	ml	€ 3,04	100 %	
06.A41.C.02.C.025	P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=32 MM	ml	€ 3,81	100 %	
06.A41.C.02.C.030	P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=40 MM	ml	€ 4,56	100 %	
06.A41.C.02.C.035	P.O. TUBO RIGIDO FILETTATO IN PVC D=50 MM	ml	€ 5,32	100 %	
06.A41.C.02.D	POSA  IN  OPERA A VISTA DI TUBI  RIGIDI  IN  PVC
SERIE   PESANTE,   ADATTI   PER    DISTRIBUZIONE
INTERRATA, RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO  OLTRE
200 N/CM.				
06.A41.C.02.D.010	P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D= 50 MM	ml	€ 5,32	100 %	
06.A41.C.02.D.015	P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D= 63 MM	ml	€ 5,71	100 %	
06.A41.C.02.D.020	P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D= 82 MM	ml	€ 6,09	100 %	
06.A41.C.02.D.025	P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D=110 MM	ml	€ 6,85	100 %	
06.A41.C.02.D.030	P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D=125 MM	ml	€ 7,60	100 %	
06.A41.C.02.D.035	P.O. A VISTA TUBO DISTR. INTERR. D=160 MM	ml	€ 8,38	100 %	
06.A41.C.02.E	POSA  IN  OPERA  DI TUBI  RIGIDI  IN  PVC  SERIE
PESANTE,  ADATTI  PER  DISTRIBUZIONE  INTERRATA,
RESISTENZA  ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200  N/CM;
POSA  INTERRATA,  COMPRESI:  SCAVO  IN   TERRENO
VEGETALE,    RICOPERTURA    IN     CALCESTRUZZO,
RIEMPIMENTO    CON   MATERIALE    DI    RIPORTO,
RICOPERTURA     PROVVISORIA.     L'AMBITO     DI
APPLICAZIONE DELLE VOCI SEGUENTI E'  ALL'INTERNO
DEL  PERIMETRO  DI COMPLESSI  RESIDENZIALI.  NON
SONO QUINDI CONSIDERATI GLI INTERVENTI  RELATIVI
AD  ES.  A  SISTEMI  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA
STRADALE E SIMILARI.				
06.A41.C.02.E.010	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D= 50 MM	ml	€ 12,20	100 %	
06.A41.C.02.E.015	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D= 63 MM	ml	€ 12,20	100 %	
06.A41.C.02.E.020	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D= 82 MM	ml	€ 12,20	100 %	
06.A41.C.02.E.025	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D=110 MM	ml	€ 12,20	100 %	
06.A41.C.02.E.030	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D=125 MM	ml	€ 12,20	100 %	
06.A41.C.02.E.035	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D=160 MM	ml	€ 12,20	100 %	
06.A41.C.02.F	POSA  IN  OPERA  DI TUBI  RIGIDI  IN  PVC  SERIE
PESANTE,  ADATTI  PER  DISTRIBUZIONE  INTERRATA,
RESISTENZA  ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200  N/CM;
POSA IN SCAVO PREDISPOSTO, ESCLUSO RICOPRIMENTO.				
06.A41.C.02.F.010	P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D= 50 MM	ml	€ 2,67	100 %	
06.A41.C.02.F.015	P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D= 63 MM	ml	€ 3,04	100 %	
06.A41.C.02.F.020	P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D= 82 MM	ml	€ 3,42	100 %	
06.A41.C.02.F.025	P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D=110 MM	ml	€ 4,18	100 %	
06.A41.C.02.F.030	P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D=125 MM	ml	€ 4,95	100 %	
06.A41.C.02.F.035	P.O. IN SCAVO TUBO DISTR. INTERR. D=160 MM	ml	€ 5,71	100 %	
06.A41.C.03	POSA  IN  OPERA DI CANALI  IN  ACCIAIO  ZINCATO,
INCLUSA  POSA DI CURVE, ELEMENTI  DI  GIUNZIONE,
SEPARATORI,  SUPPORTI, ACCESSORI DI MONTAGGIO  E
DI  PASSAGGIO, E OGNI ALTRO ACCESSORIO;  ESCLUSA
POSA DEI COPERCHI.				
06.A41.C.03.A	POSA  IN OPERA DI CANALI IN ACCIAIO ZINCATO  CON
SPESSORE MINIMO DELLA LAMIERA 1.5 MM.				
06.A41.C.03.A.010	P.O. CANALE METALL. L= 50 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 7,60	100 %	
06.A41.C.03.A.015	P.O. CANALE METALL. L= 75 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 8,38	100 %	
06.A41.C.03.A.020	P.O. CANALE METALL. L=100 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 9,13	100 %	
06.A41.C.03.A.025	P.O. CANALE METALL. L=150 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 9,88	100 %	
06.A41.C.03.A.030	P.O. CANALE METALL. L=200 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 11,50	100 %	
06.A41.C.03.A.035	P.O. CANALE METALL. L=250 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 13,40	100 %	
06.A41.C.03.A.040	P.O. CANALE METALL. L=300 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 15,30	100 %	
06.A41.C.03.A.045	P.O. CANALE METALL. L=400 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 19,10	100 %	
06.A41.C.03.A.050	P.O. CANALE METALL. L=500 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 22,90	100 %	
06.A41.C.03.A.055	P.O. CANALE METALL. L=600 MM  H FINO  75 MM	ml	€ 26,70	100 %	
06.A41.C.03.A.060	P.O. CANALE METALL. L=100 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 9,52	100 %	
06.A41.C.03.A.065	P.O. CANALE METALL. L=150 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 10,30	100 %	
06.A41.C.03.A.070	P.O. CANALE METALL. L=200 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 12,20	100 %	
06.A41.C.03.A.075	P.O. CANALE METALL. L=250 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 14,10	100 %	
06.A41.C.03.A.080	P.O. CANALE METALL. L=300 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 16,40	100 %	
06.A41.C.03.A.085	P.O. CANALE METALL. L=400 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 20,20	100 %	
06.A41.C.03.A.090	P.O. CANALE METALL. L=500 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 24,00	100 %	
06.A41.C.03.A.095	P.O. CANALE METALL. L=600 MM  H OLTRE 75 MM	ml	€ 27,80	100 %	
06.A41.C.03.B	POSA  IN  OPERA  DI CANALI  IN  ACCIAIO  ZINCATO
ASOLATO.				
06.A41.C.03.B.010	P.O. CANALE MET. ASOL. L= 50 MM H FINO  75 MM	ml	€ 7,60	100 %	
06.A41.C.03.B.015	P.O. CANALE MET. ASOL. L=100 MM H FINO  75 MM	ml	€ 9,13	100 %	
06.A41.C.03.B.020	P.O. CANALE MET. ASOL. L=150 MM H FINO  75 MM	ml	€ 9,88	100 %	
06.A41.C.03.B.025	P.O. CANALE MET. ASOL. L=200 MM H FINO  75 MM	ml	€ 11,50	100 %	
06.A41.C.03.B.030	P.O. CANALE MET. ASOL. L=300 MM H FINO  75 MM	ml	€ 15,30	100 %	
06.A41.C.03.B.035	P.O. CANALE MET. ASOL. L=400 MM H FINO  75 MM	ml	€ 19,10	100 %	
06.A41.C.03.B.040	P.O. CANALE MET. ASOL. L=500 MM H FINO  75 MM	ml	€ 22,90	100 %	
06.A41.C.03.B.045	P.O. CANALE MET. ASOL. L=600 MM H FINO  75 MM	ml	€ 26,70	100 %	
06.A41.C.03.B.050	P.O. CANALE MET. ASOL. L=100 MM H OLTRE 75 MM	ml	€ 9,52	100 %	
06.A41.C.03.B.055	P.O. CANALE MET. ASOL. L=150 MM H OLTRE 75 MM	ml	€ 10,30	100 %	
06.A41.C.03.B.060	P.O. CANALE MET. ASOL. L=200 MM H OLTRE 75 MM	ml	€ 12,20	100 %	
06.A41.C.03.B.065	P.O. CANALE MET. ASOL. L=300 MM H OLTRE 75 MM	ml	€ 16,40	100 %	
06.A41.C.03.B.070	P.O. CANALE MET. ASOL. L=400 MM H OLTRE 75 MM	ml	€ 20,20	100 %	
06.A41.C.03.B.075	P.O. CANALE MET. ASOL. L=500 MM H OLTRE 75 MM	ml	€ 24,00	100 %	
06.A41.C.03.B.080	P.O. CANALE MET. ASOL. L=600 MM H OLTRE 75 MM	ml	€ 27,80	100 %	
06.A41.C.03.C	POSA IN OPERA DI COPERCHI PER CANALI IN  ACCIAIO
ZINCATO PIENI E ASOLATI.				
06.A41.C.03.C.010	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L = 50 MM	ml	€ 2,28	100 %	
06.A41.C.03.C.015	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L = 75 MM	ml	€ 2,46	100 %	
06.A41.C.03.C.020	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =100 MM	ml	€ 2,67	100 %	
06.A41.C.03.C.025	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =150 MM	ml	€ 2,85	100 %	
06.A41.C.03.C.030	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =200 MM	ml	€ 3,04	100 %	
06.A41.C.03.C.035	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =250 MM	ml	€ 3,42	100 %	
06.A41.C.03.C.040	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =300 MM	ml	€ 3,81	100 %	
06.A41.C.03.C.045	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =400 MM	ml	€ 4,18	100 %	
06.A41.C.03.C.050	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =500 MM	ml	€ 4,56	100 %	
06.A41.C.03.C.055	P.O. COPERCHIO PER CANALE METALLICO  L =600 MM	ml	€ 4,95	100 %	
06.A41.C.04	POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC, INCLUSA POSA  DI
ELEMENTI   DI  GIUNZIONE,  SUPPORTI,   COPERCHI,
ACCESSORI  DI FISSAGGIO E DI BLOCCAGGIO  CAVI  E
OGNI ALTRO ACCESSORIO.				
06.A41.C.04.A	POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC INCLUSA POSA  DEI
SETTI  SEPARATORI PER LE  CANALINE  MULTICANALE.
POSA A PARETE O A SOFFITTO.				
06.A41.C.04.A.010	P.O. CANALE IN PVC  L= 80 MM	ml	€ 5,71	100 %	
06.A41.C.04.A.015	P.O. CANALE IN PVC  L=100 MM	ml	€ 6,46	100 %	
06.A41.C.04.A.020	P.O. CANALE IN PVC  L=120 MM	ml	€ 7,23	100 %	
06.A41.C.04.A.025	P.O. CANALE IN PVC  L=150 MM	ml	€ 8,38	100 %	
06.A41.C.04.A.030	P.O. CANALE IN PVC  L=200 MM	ml	€ 9,52	100 %	
06.A41.C.04.B	POSA  IN  OPERA  DI  CANALI  IN  PVC  A   DOPPIO
ISOLAMENTO RICOPERTO DI ALLUMINIO. POSA A PARETE
O A ZOCCOLO.				
06.A41.C.04.B.010	P.O. CANALE IN PVC E ALLUMINIO L= 75 MM	ml	€ 5,71	100 %	
06.A41.C.04.B.015	P.O. CANALE IN PVC E ALLUMINIO L=100 MM	ml	€ 6,46	100 %	
06.A41.C.05	POSA  IN OPERA DI CANALI IN PVC MUNITI DI  SETTI
SEPARATORI FISSI, PREDISPOSTI PER L'APPLICAZIONE
DI APPARECCHI A FRUTTI COMPONIBILI. INCLUSA POSA
DI ANGOLI, ELEMENTI DI GIUNZIONE E DI  FISSAGGIO
E OGNI ALTRO ACCESSORIO. POSA A BATTISCOPA.				
06.A41.C.05.A	POSA  IN  OPERA DI CANALI IN PVC A BATTISCOPA.				
06.A41.C.05.A.010	P.O. CANALE BATTISCOPA IN PVC A DUE CAMERE	ml	€ 5,32	100 %	
06.A41.C.05.A.015	P.O. CANALE BATTISCOPA IN PVC A TRE CAMERE	ml	€ 5,32	100 %	
06.A41.C.06	POSA  IN OPERA DI CANALI IN  MATERIALE  PLASTICO
RINFORZATO  CON FIBRA DI  VETRO  AUTOESTINGUENTE
(VETRORESINA),   IN  ESECUZIONE  FORATA  E   NON
FORATA.  INCLUSA POSA DI ELEMENTI DI  GIUNZIONE,
ACCESSORI  DI  FISSAGGIO E DI PASSAGGIO  E  OGNI
ALTRO ACCESSORIO; POSA DEI COPERCHI ESCLUSA.				
06.A41.C.06.A	POSA  IN  OPERA  DI CANALI  IN  VETRORESINA  NON
FORATI, IP-54.				
06.A41.C.06.A.010	P.O. CANALE IN VETRORESINA L=100 MM	ml	€ 7,60	100 %	
06.A41.C.06.A.015	P.O. CANALE IN VETRORESINA L=200 MM	ml	€ 11,50	100 %	
06.A41.C.06.A.020	P.O. CANALE IN VETRORESINA L=300 MM	ml	€ 15,30	100 %	
06.A41.C.06.A.025	P.O. CANALE IN VETRORESINA L=400 MM	ml	€ 19,10	100 %	
06.A41.C.06.A.030	P.O. CANALE IN VETRORESINA L=500 MM	ml	€ 22,90	100 %	
06.A41.C.06.A.035	P.O. CANALE IN VETRORESINA L=600 MM	ml	€ 26,70	100 %	
06.A41.C.06.B	POSA IN OPERA DI CANALI IN VETRORESINA FORATI.				
06.A41.C.06.B.010	P.O. CANALE FORATO IN VETRORESINA L=100 MM	ml	€ 7,60	100 %	
06.A41.C.06.B.015	P.O. CANALE FORATO IN VETRORESINA L=200 MM	ml	€ 11,50	100 %	
06.A41.C.06.B.020	P.O. CANALE FORATO IN VETRORESINA L=300 MM	ml	€ 15,30	100 %	
06.A41.C.06.B.025	P.O. CANALE FORATO IN VETRORESINA L=400 MM	ml	€ 19,10	100 %	
06.A41.C.06.C	POSA   IN  OPERA  DI  COPERCHI  PER  CANALI   IN
VETRORESINA FORATI E NON FORATI.				
06.A41.C.06.C.010	P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=100 MM	ml	€ 2,67	100 %	
06.A41.C.06.C.015	P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=200 MM	ml	€ 3,04	100 %	
06.A41.C.06.C.020	P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=300 MM	ml	€ 3,42	100 %	
06.A41.C.06.C.025	P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=400 MM	ml	€ 3,81	100 %	
06.A41.C.06.C.030	P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=500 MM	ml	€ 4,18	100 %	
06.A41.C.06.C.035	P.O. COPERCHIO PER CANALI VETRORESINA L=600 MM	ml	€ 4,56	100 %	
06.A41.C.07	POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC PER DISTRIBUZIONE
SOTTOPAVIMENTO.  INCLUSA  POSA  DI  ELEMENTI  DI
GIUNZIONE    E    FISSAGGIO,    FINITURE     PER
INSTALLAZIONE  A  FILO PAVIMENTO  IN  ALLUMINIO/
OTTONE/ACCIAIO E OGNI ALTRO ACCESSORIO.				
06.A41.C.07.A	POSA IN OPERA DI CANALI IN PVC PER DISTRIBUZIONE
SOTTOPAVIMENTO.				
06.A41.C.07.A.010	P.O. CANALE SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=25 MM	ml	€ 3,81	100 %	
06.A41.C.07.A.015	P.O. CANALE SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=30 MM	ml	€ 4,18	100 %	
06.A41.C.07.A.020	P.O. CANALE SOTTOPAVIMENTO IN PVC H=35 MM	ml	€ 4,56	100 %	
06.A41.C.08	POSA  IN OPERA DI ACCESSORI (DERIVAZIONI, BOX  A
PAVIMENTO, TAPPI) PER CANALIZZAZIONI IN PVC  PER
DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO.				
06.A41.C.08.A	POSA  IN  OPERA DI DERIVAZIONI  CON  BOCCHETTONE
(INCLUSA  POSA DEL TAPPO) PER CANALIZZAZIONI  IN
PVC SOTTOPAVIMENTO.				
06.A41.C.08.A.010	P.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=25 MM	ml	€ 4,18	100 %	
06.A41.C.08.A.015	P.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=30 MM	ml	€ 4,56	100 %	
06.A41.C.08.A.020	P.O. DERIVAZIONE CANALE PVC SOTTOPAVIM. H=35 MM	ml	€ 4,95	100 %	
06.A41.C.08.B	POSA  IN  OPERA DI BOX A  PAVIMENTO  ADATTO  PER
QUALSIASI UTENZA, A SEMPLICE O A DOPPIO IMBOCCO,
PER CANALIZZAZIONI IN PVC SOTTOPAVIMENTO.				
06.A41.C.08.B.010	P.O. BOX A PAVIMENTO SEMPLICE DIM. 120X120 MM	ml	€ 4,56	100 %	
06.A41.C.08.B.015	P.O. BOX A PAVIMENTO SEMPLICE DIM. 240X240 MM	ml	€ 5,71	100 %	
06.A41.C.08.C	POSA  IN OPERA DI TAPPI IN ALLUMINIO,  PLASTICA,
OTTONE PER CANALIZZAZIONI PVC SOTTOPAVIMENTO.				
06.A41.C.08.C.010	P.O. TAPPO DI CHIUSURA IN PLASTICA	ml	€ 0,39	100 %	
06.A41.C.08.C.015	P.O. TAPPO DI CHIUSURA IN OTTONE	ml	€ 0,75	100 %	
06.A41.C.08.C.020	P.O. TAPPO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO	ml	€ 0,75	100 %	
06.A41.C.09	POSA IN OPERA DI CANALI PER IL SOSTEGNO DI CORPI
ILLUMINANTI. INCLUSA POSA DI SUPPORTI,  ELEMENTI
DI GIUNZIONE E DI FISSAGGIO, COPERCHI IN PVC PER
IL  SOSTEGNO  DI CORPI ILLUMINANTI,  OGNI  ALTRO
ACCESSORIO. POSA A SOFFITTO O A SOSPENSIONE.				
06.A41.C.09.A	POSA  IN OPERA DI CANALI IN LAMIERA  DI  ACCIAIO
VERNICIATA PER IL SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI.				
06.A41.C.09.A.010	P.O. CANALE METALL. CORPI ILLUM. 20X51 BIANCO	ml	€ 7,60	100 %	
06.A41.C.09.A.015	P.O. CANALE METALL. CORPI ILLUM. 47X50 BIANCO	ml	€ 9,52	100 %	
06.A41.C.09.A.020	P.O. CANALE METALL. CORPI ILLUM. 47X50 ZINCATO	ml	€ 9,52	100 %	
06.A41.C.09.A.025	P.O. CANALE METALL. CORPI ILLUM. 47X50 INOX	ml	€ 9,52	100 %	
06.A41.C.09.A.030	P.O. CANALE METALL. CORPI ILLUM. 47X50 ALLUM.	ml	€ 9,52	100 %	
06.A41.C.09.B	POSA  IN OPERA DI CANALI AUTOPORTANTI IN PVC  AL
TITANIO  RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO,  PER  IL
SOSTEGNO DI CORPI ILLUMINANTI.				
06.A41.C.09.B.010	P.O. CANALE AUTOPORT. PVC+FIBRE 60X40	ml	€ 5,71	100 %	
06.A41.C.09.B.015	P.O. CANALE AUTOPORT. PVC+FIBRE 60X40+SEPAR.	ml	€ 6,46	100 %	
	CASSETTE E SCATOLE                              				
	= LA POSA IN OPERA (P.O.) DELLE CASSETTE O DELLE
SCATOLE  COMPRENDE  TUTTE LE  OPERAZIONI  ED  IL
MATERIALE    DI   FISSAGGIO    NECESSARIO    PER
L'INSTALLAZIONE,    SIA    EX-NOVO    CHE     IN
SOSTITUZIONE. IN PARTICOLARE SONO  INTEGRALMENTE
INCLUSI  GLI  ACCESSORI PER IL  COLLEGAMENTO  AL
RESTO  DEL  SISTEMA (GIUNTI,  IMBOCCHI,  PRESSA-
CAVI,  ECC.)  E PER LA  SIGILLATURA  (COPERCHIO,
ECC.).  NEL CASO DI POSA IN OPERA  INCASSATA  E'
ANCHE  INCLUSO  IL  COSTO DELLA  TRACCIA  E  DEL
RIPRISTINO.   NEL  CASI  DI  POSA  SU   ELEMENTI
MODULARI  (CANALI, ECC.) SONO ANCHE INCLUSI  GLI
INTERVENTI     NECESSARI  SUI  COMPONENTI.   PER
OTTENERE   LA   FORNITURA  IN   OPERA   COMPLETA
OCCORRERA' QUINDI SOMMARE AL COSTO DELLA POSA IN
OPERA  IL  COSTO  DI  FORNITURA  DEL  COMPONENTE
PRINCIPALE (SCATOLA, CASSETTA, PLACCA).				
06.A42.A	POSA IN OPERA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE				
	= POSA IN OPERA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE				
06.A42.A.01	POSA  DI  CASSETTE  E  SCATOLE  DI   DERIVAZIONE
INCLUSI I COLLEGAMENTI INTERNI.				
06.A42.A.01.A	POSA INCASSATA DI CASSETTE DI DERIVAZIONE				
06.A42.A.01.A.010	P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA TONDA FINO 85 MM	cad	€ 6,85	100 %	
06.A42.A.01.A.015	P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA 120X100X50 MM	cad	€ 7,60	100 %	
06.A42.A.01.A.020	P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA 150X150X70 MM	cad	€ 9,13	100 %	
06.A42.A.01.A.025	P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA 300X150X70 MM	cad	€ 13,40	100 %	
06.A42.A.01.A.030	P.O. CASSETTA DERIV. INCASSATA 500X150X70 MM	cad	€ 19,10	100 %	
06.A42.A.01.B	POSA  A  PARETE DI CASSETTE DI  DERIVAZIONE  NON
METALLICHE.				
06.A42.A.01.B.010	P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE TONDA FINO A 80 MM	cad	€ 3,81	100 %	
06.A42.A.01.B.015	P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE 100X100X50 MM	cad	€ 6,09	100 %	
06.A42.A.01.B.020	P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE 150X120X70 MM	cad	€ 7,60	100 %	
06.A42.A.01.B.025	P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE 240X200X90 MM	cad	€ 9,13	100 %	
06.A42.A.01.B.030	P.O. CASSETTA DERIV. A PARETE 370X300X120 MM	cad	€ 12,20	100 %	
06.A42.A.01.C	POSA   A  PARETE  DI  CASSETTE  DI   DERIVAZIONE
METALLICHE				
06.A42.A.01.C.010	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 125X125X63 MM	cad	€ 7,60	100 %	
06.A42.A.01.C.015	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 125X250X63 MM	cad	€ 9,52	100 %	
06.A42.A.01.C.020	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 185X250X95 MM	cad	€ 11,50	100 %	
06.A42.A.01.C.025	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 220X507X95 MM	cad	€ 19,10	100 %	
06.A42.A.01.C.030	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 252X507X140 MM	cad	€ 23,60	100 %	
06.A42.A.01.C.035	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 315X315X140 MM	cad	€ 15,30	100 %	
06.A42.A.01.C.040	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 373X507X140 MM	cad	€ 15,30	100 %	
06.A42.A.01.C.045	P.O CASSETTA DERIV. A PARETE 507X507X140 MM	cad	€ 28,60	100 %	
06.A42.B	POSA IN OPERA DI SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI				
	=  POSA  IN  OPERA  DI  SCATOLE  PER  APPARECCHI
MODULARI				
06.A42.B.01	POSA  IN OPERA INCASSATA O A PARETE  DI  SCATOLE
PORTAFRUTTI  INCLUSO COSTO E POSA  DEI  SUPPORTI
PORTAFRUTTI E SOLA POSA DELLE PLACCHE, ESCLUSI I
FRUTTI.				
06.A42.B.01.A	POSA IN OPERA DI SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI				
06.A42.B.01.A.010	P.O SCATOLA CONT. FINO A 3 APP. MOD. DA INCASSO	cad	€ 6,85	100 %	
06.A42.B.01.A.015	P.O SCATOLA CONT. FINO A 6 APP. MOD. DA INCASSO	cad	€ 8,38	100 %	
06.A42.B.01.A.020	P.O SCATOLA CONT. FINO A 3 APP. MOD. DA PARETE	cad	€ 4,95	100 %	
06.A42.B.01.A.025	P.O SCATOLA CONT. FINO A 6 APP. MOD. DA PARETE	cad	€ 6,85	100 %	
06.A42.B.01.B	POSA IN OPERA A PARETE SCATOLE IP-44/55				
06.A42.B.01.B.010	P.O. SCATOLA IP-44/55 FINO A 3 APPAR. MODULARI	cad	€ 7,23	100 %	
06.A42.B.01.B.015	P.O. SCATOLA IP-44/55 FINO A 6 APPAR. MODULARI	cad	€ 9,13	100 %	
06.A42.C	POSA IN OPERA SCATOLE PER APPARECCHI MONOBLOCCO				
	=   POSA   IN  OPERA  SCATOLE   PER   APPARECCHI
MONOBLOCCO				
06.A42.C.01	POSA IN OPERA SCATOLE PER APPARECCHI MONOBLOCCO 
DA INCASSO E DA PARETE.				
06.A42.C.01.A	POSA IN OPERA SCATOLE PER APPARECCHI MONOBLOCCO				
06.A42.C.01.A.010	P.O. A INCASSO DI SCATOLA PER APP. MONOBLOCCO	cad	€ 6,85	100 %	
06.A42.C.01.A.015	P.O. A PARETE DI SCATOLA PER APP. MONOBLOCCO	cad	€ 4,95	100 %	
06.A42.D	POSA IN OPERA DI TELAI PLACCHE E COPERCHI				
	= POSA IN OPERA DI TELAI, PLACCHE E COPERCHI.				
06.A42.D.01	POSA IN OPERA DI TELAI, PLACCHE E COPERCHI,  SIA
EX-NOVO CHE IN SOSTITUZIONE				
06.A42.D.01.A	POSA IN OPERA DI TELAI, PLACCHE E COPERCHI.				
06.A42.D.01.A.010	P.O. DI COPERCHIO PER CASS. IN MATER. PLASTICO	cad	€ 1,14	100 %	
06.A42.D.01.A.015	P.O. DI COPERCHIO PER CASSETTA METALLICA	cad	€ 1,53	100 %	
06.A42.D.01.A.020	P.O. DI COPERCHIO PER CASSETTA AD-PE	cad	€ 3,81	100 %	
06.A42.D.01.A.025	P.O. DI TELAIO PER SCAT. FINO A 3 APP. MOD.	cad	€ 1,53	100 %	
06.A42.D.01.A.030	P.O. DI TELAIO PER SCAT. FINO A 6 APP. MOD.	cad	€ 2,67	100 %	
06.A42.D.01.A.035	P.O. DI PLACCHETTA PER SCAT. FINO A 3 APP. MOD.	cad	€ 0,75	100 %	
06.A42.D.01.A.040	P.O. DI PLACCHETTA PER SCAT. FINO A 6 APP. MOD.	cad	€ 1,14	100 %	
06.A42.D.01.A.045	P.O. DI TELAIO PER SCATOLA IP-44/55	cad	€ 1,89	100 %	
06.A42.D.01.A.050	P.O. DI PLACCHETTA PER SCATOLA IP-44/55	cad	€ 0,75	100 %	
	CAVI E LINEE BLINDATE				
	= LE POSE IN OPERA (P.O.) DEI COLLEGAMENTI ELET-
TRICI  SI INTENDONO COMPRENSIVE DI TUTTO IL  NE-
CESSARIO  PER EFFETTUARE   I COLLEGAMENTI  ELET-
TRICI  A REGOLA D'ARTE, CON  L'UNICA  ESCLUSIONE
DEI  CONDUTTORI  ELETTRICI. PERTANTO  IL  PREZZO
DELLE POSE COMPRENDE TUTTI GLI ONERI ADDIZIONALI
QUALI PRELIEVO, CARICO E TRASPORTO DI MATERIALI,
USO  DI ATTREZZATURE, ASPORTAZIONE E  RIPRISTINO
DI  ISOLAMENTI, BLOCCAGGI,  EVENTUALE  RIMOZIONE
DEI COLLEGAMENTI PREESISTENTI, REALIZZAZIONE  DI
NUOVI COLLEGAMENTI INCLUSI MORSETTI,  CAPICORDA,
ETC.  . LE FORNITURE IN OPERA  (F.O.)  INCLUDONO
ANCHE   I  CONDUTTORI  ELETTRICI   E   RISULTANO
PERTANTO ONNICOMPRENSIVE.				
06.A43.A	POSA IN OPERA DI CAVI M.T.				
	=  POSA  IN  OPERA DI CAVI  M.T.  AD  ISOLAMENTO
SOLIDO,  ARMATI E NON ARMATI, ENTRO TUBAZIONI  O
CANALINE   COMPRESI   MATERIALI   DI    CONSUMO,
ACCESSORI DI FISSAGGIO, MONTAGGIO DEI CAPICORDA,
ETICHETTATURA E COLLEGAMENTI ELETTRICI.				
06.A43.A.01	POSA IN OPERA DI CAVI M.T.				
06.A43.A.01.A	POSA   IN  OPERA  DI  CAVI  M.T.    ESCLUSA   LA
FORMAZIONE DELLE TESTATE ED I TERMINALI.				
06.A43.A.01.A.010	POSA DI CAVO MT NON ARMATO 1P FINO A 35 MMQ	ml	€ 3,42	100 %	
06.A43.A.01.A.015	POSA DI CAVO MT NON ARMATO 1P DA 50 A 95 MMQ	ml	€ 5,14	100 %	
06.A43.A.01.A.020	POSA DI CAVO MT NON ARMATO 3P FINO A 35 MMQ	ml	€ 6,09	100 %	
06.A43.A.01.A.025	POSA DI CAVO MT NON ARMATO 3P DA 50 A 95 MMQ	ml	€ 9,13	100 %	
06.A43.A.01.A.030	POSA DI CAVO MT ARMATO 3P FINO A 35 MMQ	ml	€ 7,60	100 %	
06.A43.A.01.A.035	POSA DI CAVO MT ARMATO 3P DA 50 A 95 MMQ	ml	€ 11,50	100 %	
06.A43.A.01.B	FORMAZIONE DI TESTATE PER CAVI M.T. UNIPOLARI  E
TRIPOLARI				
06.A43.A.01.B.010	FORMAZIONE DI TESTATA 1P PER CAVO M.T.	cad	€ 45,70	100 %	
06.A43.A.01.B.015	FORMAZIONE DI TESTATA 3P PER CAVO M.T.	cad	€ 115,00	100 %	
06.A43.B	POSA IN OPERA DI CAVI O CONDUTTORI B.T.				
	=  POSA IN OPERA DI CAVI O CONDUTTORI DI B.T.  .
LA POSA IN OPERA COMPRENDE TUTTI I MATERIALI  DI
CONSUMO ED ACCESSORI, FORNITURA E POSA DI  CAPI-
CORDA DI OGNI TIPO , COLLEGAMENTI ELETTRICI AGLI
ESTREMI, MESSA A TERRA DELLE ARMATURE O SCHERMA-
TURE, SE PRESENTI, ETICHETTATURA, ECC. .				
06.A43.B.01	POSA DI CAVI IN TUBAZIONE				
06.A43.B.01.A	POSA DI CAVI UNIPOLARI IN TUBAZIONE				
06.A43.B.01.A.010	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 1.5 MMQ	ml	€ 0,62	100 %	
06.A43.B.01.A.015	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 2.5 MMQ	ml	€ 0,68	100 %	
06.A43.B.01.A.020	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 4 MMQ	ml	€ 0,75	100 %	
06.A43.B.01.A.025	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 6 MMQ	ml	€ 0,91	100 %	
06.A43.B.01.A.030	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 10 MMQ	ml	€ 1,14	100 %	
06.A43.B.01.A.035	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 16 MMQ	ml	€ 1,32	100 %	
06.A43.B.01.A.040	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 25 MMQ	ml	€ 1,53	100 %	
06.A43.B.01.A.045	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 35 MMQ	ml	€ 1,89	100 %	
06.A43.B.01.A.050	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 50 MMQ	ml	€ 2,10	100 %	
06.A43.B.01.A.055	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 70 MMQ	ml	€ 2,28	100 %	
06.A43.B.01.A.060	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 95 MMQ	ml	€ 2,46	100 %	
06.A43.B.01.A.065	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 120 MMQ	ml	€ 2,67	100 %	
06.A43.B.01.A.070	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 150 MMQ	ml	€ 3,04	100 %	
06.A43.B.01.A.075	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 185 MMQ	ml	€ 4,18	100 %	
06.A43.B.01.A.080	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 240 MMQ	ml	€ 5,32	100 %	
06.A43.B.01.A.085	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 1P SEZ. 300 MMQ	ml	€ 6,09	100 %	
06.A43.B.01.B	POSA DI CAVI BIPOLARI IN TUBAZIONE				
06.A43.B.01.B.010	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 1.5 MMQ	ml	€ 0,91	100 %	
06.A43.B.01.B.015	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 2.5 MMQ	ml	€ 1,03	100 %	
06.A43.B.01.B.020	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 4 MMQ	ml	€ 1,14	100 %	
06.A43.B.01.B.025	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 6 MMQ	ml	€ 1,37	100 %	
06.A43.B.01.B.030	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 10 MMQ	ml	€ 1,71	100 %	
06.A43.B.01.B.035	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 16 MMQ	ml	€ 2,01	100 %	
06.A43.B.01.B.040	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 25 MMQ	ml	€ 2,28	100 %	
06.A43.B.01.B.045	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 35 MMQ	ml	€ 2,85	100 %	
06.A43.B.01.B.050	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 50 MMQ	ml	€ 3,15	100 %	
06.A43.B.01.B.055	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 70 MMQ	ml	€ 3,42	100 %	
06.A43.B.01.B.060	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 95 MMQ	ml	€ 3,81	100 %	
06.A43.B.01.B.065	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 120 MMQ	ml	€ 4,18	100 %	
06.A43.B.01.B.070	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 150 MMQ	ml	€ 4,56	100 %	
06.A43.B.01.B.075	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 185 MMQ	ml	€ 6,28	100 %	
06.A43.B.01.B.080	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 240 MMQ	ml	€ 7,99	100 %	
06.A43.B.01.B.085	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 2P SEZ. 300 MMQ	ml	€ 9,13	100 %	
06.A43.B.01.C	POSA DI CAVI TRIPOLARI IN TUBAZIONE				
06.A43.B.01.C.010	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 1.5 MMQ	ml	€ 1,14	100 %	
06.A43.B.01.C.015	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 2.5 MMQ	ml	€ 1,32	100 %	
06.A43.B.01.C.020	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 4 MMQ	ml	€ 1,53	100 %	
06.A43.B.01.C.025	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 6 MMQ	ml	€ 1,89	100 %	
06.A43.B.01.C.030	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 10 MMQ	ml	€ 2,46	100 %	
06.A43.B.01.C.035	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 16 MMQ	ml	€ 3,04	100 %	
06.A43.B.01.C.040	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 25 MMQ	ml	€ 3,42	100 %	
06.A43.B.01.C.045	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 35 MMQ	ml	€ 4,18	100 %	
06.A43.B.01.C.050	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 50 MMQ	ml	€ 4,95	100 %	
06.A43.B.01.C.055	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 70 MMQ	ml	€ 5,71	100 %	
06.A43.B.01.C.060	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 95 MMQ	ml	€ 6,09	100 %	
06.A43.B.01.C.065	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 120 MMQ	ml	€ 6,46	100 %	
06.A43.B.01.C.070	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 150 MMQ	ml	€ 7,23	100 %	
06.A43.B.01.C.075	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 185 MMQ	ml	€ 8,38	100 %	
06.A43.B.01.C.080	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 240 MMQ	ml	€ 9,52	100 %	
06.A43.B.01.C.085	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 3P SEZ. 300 MMQ	ml	€ 10,70	100 %	
06.A43.B.01.D	POSA DI CAVI TETRAPOLARI IN TUBAZIONE				
06.A43.B.01.D.010	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 1.5 MMQ	ml	€ 1,32	100 %	
06.A43.B.01.D.015	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 2.5 MMQ	ml	€ 1,53	100 %	
06.A43.B.01.D.020	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 4 MMQ	ml	€ 1,71	100 %	
06.A43.B.01.D.025	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 6 MMQ	ml	€ 2,10	100 %	
06.A43.B.01.D.030	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 10 MMQ	ml	€ 2,67	100 %	
06.A43.B.01.D.035	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 16 MMQ	ml	€ 3,24	100 %	
06.A43.B.01.D.040	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 25 MMQ	ml	€ 3,81	100 %	
06.A43.B.01.D.045	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 35 MMQ	ml	€ 4,56	100 %	
06.A43.B.01.D.050	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 50 MMQ	ml	€ 5,71	100 %	
06.A43.B.01.D.055	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 70 MMQ	ml	€ 6,09	100 %	
06.A43.B.01.D.060	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 95 MMQ	ml	€ 6,46	100 %	
06.A43.B.01.D.065	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 120 MMQ	ml	€ 6,85	100 %	
06.A43.B.01.D.070	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 150 MMQ	ml	€ 7,60	100 %	
06.A43.B.01.D.075	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 185 MMQ	ml	€ 9,13	100 %	
06.A43.B.01.D.080	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 240 MMQ	ml	€ 10,70	100 %	
06.A43.B.01.D.085	POSA IN TUBAZIONE CAVO BT 4P SEZ. 300 MMQ	ml	€ 12,20	100 %	
06.A43.B.02	CAVI IN CANALINA				
06.A43.B.02.A	POSA DI CAVI UNIPOLARI IN CANALINA				
06.A43.B.02.A.010	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 1.5 MMQ	ml	€ 0,52	100 %	
06.A43.B.02.A.015	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 2.5 MMQ	ml	€ 0,62	100 %	
06.A43.B.02.A.020	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 4 MMQ	ml	€ 0,68	100 %	
06.A43.B.02.A.025	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 6 MMQ	ml	€ 0,82	100 %	
06.A43.B.02.A.030	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 10 MMQ	ml	€ 1,03	100 %	
06.A43.B.02.A.035	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 16 MMQ	ml	€ 1,21	100 %	
06.A43.B.02.A.040	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 25 MMQ	ml	€ 1,37	100 %	
06.A43.B.02.A.045	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 35 MMQ	ml	€ 1,71	100 %	
06.A43.B.02.A.050	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 50 MMQ	ml	€ 1,89	100 %	
06.A43.B.02.A.055	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 70 MMQ	ml	€ 2,05	100 %	
06.A43.B.02.A.060	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 95 MMQ	ml	€ 2,21	100 %	
06.A43.B.02.A.065	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 120 MMQ	ml	€ 2,40	100 %	
06.A43.B.02.A.070	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 150 MMQ	ml	€ 2,74	100 %	
06.A43.B.02.A.075	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 185 MMQ	ml	€ 3,81	100 %	
06.A43.B.02.A.080	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 240 MMQ	ml	€ 4,79	100 %	
06.A43.B.02.A.085	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 300 MMQ	ml	€ 5,48	100 %	
06.A43.B.02.B	POSA DI CAVI BIPOLARI IN CANALINA				
06.A43.B.02.B.010	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 1.5 MMQ	ml	€ 0,82	100 %	
06.A43.B.02.B.015	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 2.5 MMQ	ml	€ 0,96	100 %	
06.A43.B.02.B.020	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 4 MMQ	ml	€ 1,03	100 %	
06.A43.B.02.B.025	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 6 MMQ	ml	€ 1,23	100 %	
06.A43.B.02.B.030	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 10 MMQ	ml	€ 1,53	100 %	
06.A43.B.02.B.035	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 16 MMQ	ml	€ 1,80	100 %	
06.A43.B.02.B.040	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 25 MMQ	ml	€ 2,05	100 %	
06.A43.B.02.B.045	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 35 MMQ	ml	€ 2,58	100 %	
06.A43.B.02.B.050	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 50 MMQ	ml	€ 2,85	100 %	
06.A43.B.02.B.055	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 70 MMQ	ml	€ 3,08	100 %	
06.A43.B.02.B.060	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 95 MMQ	ml	€ 3,42	100 %	
06.A43.B.02.B.065	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 120 MMQ	ml	€ 3,81	100 %	
06.A43.B.02.B.070	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 150 MMQ	ml	€ 4,18	100 %	
06.A43.B.02.B.075	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 185 MMQ	ml	€ 5,71	100 %	
06.A43.B.02.B.080	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 240 MMQ	ml	€ 7,23	100 %	
06.A43.B.02.B.085	POSA IN CANALINA CAVO BT 2P SEZ. 300 MMQ	ml	€ 8,17	100 %	
06.A43.B.02.C	POSA DI CAVI TRIPOLARI IN CANALINA				
06.A43.B.02.C.010	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 1.5 MMQ	ml	€ 1,03	100 %	
06.A43.B.02.C.015	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 2.5 MMQ	ml	€ 1,21	100 %	
06.A43.B.02.C.020	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 4 MMQ	ml	€ 1,37	100 %	
06.A43.B.02.C.025	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 6 MMQ	ml	€ 1,71	100 %	
06.A43.B.02.C.030	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 10 MMQ	ml	€ 2,05	100 %	
06.A43.B.02.C.035	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 16 MMQ	ml	€ 2,74	100 %	
06.A43.B.02.C.040	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 25 MMQ	ml	€ 3,08	100 %	
06.A43.B.02.C.045	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 35 MMQ	ml	€ 3,81	100 %	
06.A43.B.02.C.050	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 50 MMQ	ml	€ 4,79	100 %	
06.A43.B.02.C.055	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 70 MMQ	ml	€ 5,14	100 %	
06.A43.B.02.C.060	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 95 MMQ	ml	€ 5,52	100 %	
06.A43.B.02.C.065	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 120 MMQ	ml	€ 5,82	100 %	
06.A43.B.02.C.070	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 150 MMQ	ml	€ 6,46	100 %	
06.A43.B.02.C.075	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 185 MMQ	ml	€ 7,53	100 %	
06.A43.B.02.C.080	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 240 MMQ	ml	€ 8,56	100 %	
06.A43.B.02.C.085	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 300 MMQ	ml	€ 9,52	100 %	
06.A43.B.02.D	POSA DI CAVI TETRAPOLARI IN CANALINA				
06.A43.B.02.D.010	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 1.5 MMQ	ml	€ 1,21	100 %	
06.A43.B.02.D.015	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 2.5 MMQ	ml	€ 1,37	100 %	
06.A43.B.02.D.020	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 4 MMQ	ml	€ 1,53	100 %	
06.A43.B.02.D.025	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 6 MMQ	ml	€ 1,89	100 %	
06.A43.B.02.D.030	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 10 MMQ	ml	€ 2,21	100 %	
06.A43.B.02.D.035	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 16 MMQ	ml	€ 2,94	100 %	
06.A43.B.02.D.040	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 25 MMQ	ml	€ 3,42	100 %	
06.A43.B.02.D.045	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 35 MMQ	ml	€ 4,11	100 %	
06.A43.B.02.D.050	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 50 MMQ	ml	€ 5,14	100 %	
06.A43.B.02.D.055	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 70 MMQ	ml	€ 5,48	100 %	
06.A43.B.02.D.060	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 95 MMQ	ml	€ 5,82	100 %	
06.A43.B.02.D.065	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 120 MMQ	ml	€ 6,16	100 %	
06.A43.B.02.D.070	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 150 MMQ	ml	€ 6,85	100 %	
06.A43.B.02.D.075	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 185 MMQ	ml	€ 8,22	100 %	
06.A43.B.02.D.080	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 240 MMQ	ml	€ 9,59	100 %	
06.A43.B.02.D.085	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 300 MMQ	ml	€ 10,30	100 %	
06.A43.B.03	POSA IN OPERA DI CAVI IN SOSPENSIONE				
06.A43.B.03.A	POSA DI CAVI IN SOSPENSIONE				
06.A43.B.03.A.010	POSA IN SOSP. CAVO BT 1P FINO A 6 MMQ	ml	€ 3,06	100 %	
06.A43.B.03.A.015	POSA IN SOSP. CAVO BT 1P DA  10 A  35 MMQ	ml	€ 5,25	100 %	
06.A43.B.03.A.020	POSA IN SOSP. CAVO BT 1P DA  50 A 120 MMQ	ml	€ 8,74	100 %	
06.A43.B.03.A.025	POSA IN SOSP. CAVO BT 1P DA 150 A 300 MMQ	ml	€ 13,20	100 %	
06.A43.B.03.A.030	POSA IN SOSP. CAVO BT 2P FINO A 6 MMQ	ml	€ 4,82	100 %	
06.A43.B.03.A.035	POSA IN SOSP. CAVO BT 2P DA  10 A  35 MMQ	ml	€ 8,74	100 %	
06.A43.B.03.A.040	POSA IN SOSP. CAVO BT 2P DA  50 A 120 MMQ	ml	€ 13,20	100 %	
06.A43.B.03.A.045	POSA IN SOSP. CAVO BT 2P DA 150 A 300 MMQ	ml	€ 21,90	100 %	
06.A43.B.03.A.050	POSA IN SOSP. CAVO BT 3P FINO A 6 MMQ	ml	€ 5,25	100 %	
06.A43.B.03.A.055	POSA IN SOSP. CAVO BT 3P DA  10 A  35 MMQ	ml	€ 9,63	100 %	
06.A43.B.03.A.060	POSA IN SOSP. CAVO BT 3P DA  50 A 120 MMQ	ml	€ 14,90	100 %	
06.A43.B.03.A.065	POSA IN SOSP. CAVO BT 3P DA 150 A 300 MMQ	ml	€ 24,50	100 %	
06.A43.B.03.A.070	POSA IN SOSP. CAVO BT 4P FINO A 6 MMQ	ml	€ 5,68	100 %	
06.A43.B.03.A.075	POSA IN SOSP. CAVO BT 4P DA  10 A  35 MMQ	ml	€ 10,60	100 %	
06.A43.B.03.A.080	POSA IN SOSP. CAVO BT 4P DA  50 A 120 MMQ	ml	€ 16,70	100 %	
06.A43.B.03.A.085	POSA IN SOSP. CAVO BT 4P DA 150 A 300 MMQ	ml	€ 29,80	100 %	
06.A43.B.04	POSA DI CAVI IN ISOLAMENTO MINERALE E  SCALDANTI
IN QUALUNQUE CONDIZIONE DI POSA. INCLUSA L'INCI-
DENZA TERMINALI,RACCORDI, RIDUZIONI,  GRAFFETTE,
ECC.				
06.A43.B.04.A	POSA DI CAVI IN ISOLAMENTO MINERALE				
06.A43.B.04.A.010	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P FINO   6 MMQ	ml	€ 2,67	100 %	
06.A43.B.04.A.015	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA  6 A  25 MMQ	ml	€ 3,81	100 %	
06.A43.B.04.A.020	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA 25 A  70 MMQ	ml	€ 5,71	100 %	
06.A43.B.04.A.025	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA  70 A 120 MMQ	ml	€ 6,85	100 %	
06.A43.B.04.A.030	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA 120 A 240 MMQ	ml	€ 9,52	100 %	
06.A43.B.04.A.035	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 2P FINO A  6 MMQ	ml	€ 3,81	100 %	
06.A43.B.04.A.040	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 2P DA 6 A 25 MMQ	ml	€ 5,32	100 %	
06.A43.B.04.A.045	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 3P FINO A  6 MMQ	ml	€ 3,99	100 %	
06.A43.B.04.A.050	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 3P DA 6 A 25 MMQ	ml	€ 6,85	100 %	
06.A43.B.04.A.055	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 4P FINO A  6 MMQ	ml	€ 3,99	100 %	
06.A43.B.04.A.060	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 4P DA 6 A 25 MMQ	ml	€ 7,60	100 %	
06.A43.B.04.A.065	POSA DI CAVI ISOL. MINER.  7 X 1.5/2.5 MMQ	ml	€ 5,71	100 %	
06.A43.B.04.A.070	POSA DI CAVI ISOL. MINER. 12 X 1.5/2.5 MMQ	ml	€ 6,85	100 %	
06.A43.C	POSA IN OPERA DI CAVI PER SEGNALAZ. E COMUNICAZ.				
	=  POSA  IN OPERA DI CAVI  PER  TRASMISSIONI  DI
SEGNALI,  ENTRO  TUBAZIONI  E  CANALIZZAZIONI  O
GRAFFETTE A PARETE COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO
ED  ACCESSORI,  COLLEGAMENTI  ALLE   ESTREMITA',
BATTITURA DELLE LINEE, ECC.				
06.A43.C.01	POSA DI CAVI TELEFONICI				
06.A43.C.01.A	POSA DI CAVI TELEFONICI IN TUBAZIONE				
06.A43.C.01.A.010	POSA DI CAVI TELEFONICI FINO A 5 CP IN TUBAZIONE	ml	€ 1,14	100 %	
06.A43.C.01.A.015	POSA DI CAVI TELEFON. DA 6 A 16 CP IN TUBAZIONE	ml	€ 1,53	100 %	
06.A43.C.01.A.020	POSA DI CAVI TELEFON. DA 21 A 30 CP IN TUBAZIONE	ml	€ 2,28	100 %	
06.A43.C.01.A.025	POSA DI CAVI TELEFON. DA 40 A 52 CP IN TUBAZIONE	ml	€ 3,42	100 %	
06.A43.C.01.B	POSA DI CAVI TELEFONICI GRAFFATI A PARETE				
06.A43.C.01.B.010	POSA DI CAVI TELEFONICI FINO A 5 CP A PARETE	ml	€ 2,28	100 %	
06.A43.C.01.B.015	POSA DI CAVI TELEFONICI DA 6 A 16 CP A PARETE	ml	€ 3,04	100 %	
06.A43.C.01.B.020	POSA DI CAVI TELEFONICI DA 21 A 30 CP A PARETE	ml	€ 4,56	100 %	
06.A43.C.01.B.025	POSA DI CAVI TELEFONICI DA 40 A 52 CP A PARETE	ml	€ 5,71	100 %	
06.A43.C.02	POSA DI CAVI SPECIALI (COASSIALI, PER CITOFONIA,
PER RADIOFONIA, RIVELATORI DI INCENDIO, PER  AL-
LARMI) IN TUBO O A  PARETE				
06.A43.C.02.A	POSA DI CAVI SPECIALI IN TUBAZIONI				
06.A43.C.02.A.010	POSA DI CAVI COASSIALI IN TUBAZIONI	ml	€ 1,53	100 %	
06.A43.C.02.A.015	POSA IN OPERA DI CAVI PER CITOFONIA IN TUBAZIONI	ml	€ 1,53	100 %	
06.A43.C.02.A.020	POSA IN OPERA DI CAVI PER RADIOFON. IN TUBAZIONI	ml	€ 1,53	100 %	
06.A43.C.02.A.025	POSA IN OPERA DI CAVI RIV. INCENDIO IN TUBAZIONI	ml	€ 1,53	100 %	
06.A43.C.02.A.030	POSA IN OPERA DI CAVI PER ALLARMI IN TUBAZIONI	ml	€ 1,53	100 %	
06.A43.C.02.B	POSA DI CAVI SPECIALI GRAFFATI A PARETE				
06.A43.C.02.B.010	POSA DI CAVI COASSIALI A PARETE	ml	€ 3,04	100 %	
06.A43.C.02.B.015	POSA IN OPERA DI CAVI PER CITOFONIA A PARETE	ml	€ 3,04	100 %	
06.A43.C.02.B.020	POSA IN OPERA DI CAVI PER RADIOFONIA A PARETE	ml	€ 3,04	100 %	
06.A43.C.02.B.025	POSA IN OPERA DI CAVI RIV. INCENDIO A PARETE	ml	€ 3,04	100 %	
06.A43.C.02.B.030	POSA IN OPERA DI CAVI PER ALLARMI A PARETE	ml	€ 3,04	100 %	
06.A43.D	FORNITURA IN OPERA DI LINEE BT IN CAVO				
06.A43.D.01	F.O. DI LINEE BT CON CAVI RG5OR/4 IN TUBO				
06.A43.D.01.A	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5R/4 1P IN TUBO				
06.A43.D.01.A.010	F.O. CAVO RG5R/4  SEZIONE 1X10 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,83		
06.A43.D.01.A.012	F.O. CAVO RG5R/4  SEZIONE 1X16 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,32		
06.A43.D.01.A.014	F.O. CAVO RG5R/4  SEZIONE 1X25 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,98		
06.A43.D.01.A.016	F.O. CAVO RG5R/4  SEZIONE 1X35 MMQ IN TUBO	ml	€ 3,73		
06.A43.D.01.A.018	F.O. CAVO RG5R/4  SEZIONE 1X50 MMQ IN TUBO	ml	€ 4,63		
06.A43.D.01.A.020	F.O. CAVO RG5R/4  SEZIONE 1X70 MMQ IN TUBO	ml	€ 5,73		
06.A43.D.01.A.022	F.O. CAVO RG5R/4  SEZIONE 1X95 MMQ IN TUBO	ml	€ 7,21		
06.A43.D.01.A.022	= FORNITURA IN OPERA DI LINEE BT IN CAVO				
06.A43.D.01.A.024	F.O. CAVO RG5R/4  SEZIONE 1X120 MMQ IN TUBO	ml	€ 8,41		
06.A43.D.01.A.026	F.O. CAVO RG5R/4  SEZIONE 1X150 MMQ IN TUBO	ml	€ 10,10		
06.A43.D.01.A.028	F.O. CAVO RG5R/4  SEZIONE 1X185 MMQ IN TUBO	ml	€ 12,90		
06.A43.D.01.A.030	F.O. CAVO RG5R/4  SEZIONE 1X240 MMQ IN TUBO	ml	€ 16,80		
06.A43.D.01.A.032	F.O. CAVO RG5R/4  SEZIONE 1X300 MMQ IN TUBO	ml	€ 20,10		
06.A43.D.01.B	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 2P IN TUBO				
06.A43.D.01.B.010	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X10 MMQ IN TUBO	ml	€ 3,40		
06.A43.D.01.B.012	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X16 MMQ IN TUBO	ml	€ 4,23		
06.A43.D.01.B.014	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X25 MMQ IN TUBO	ml	€ 5,42		
06.A43.D.01.B.016	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X35 MMQ IN TUBO	ml	€ 6,68		
06.A43.D.01.B.018	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X50 MMQ IN TUBO	ml	€ 8,28		
06.A43.D.01.B.020	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X70 MMQ IN TUBO	ml	€ 10,50		
06.A43.D.01.B.022	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X95 MMQ IN TUBO	ml	€ 13,20		
06.A43.D.01.B.024	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X120 MMQ IN TUBO	ml	€ 15,70		
06.A43.D.01.B.026	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X150 MMQ IN TUBO	ml	€ 19,00		
06.A43.D.01.B.028	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X185 MMQ IN TUBO	ml	€ 24,20		
06.A43.D.01.B.030	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X240 MMQ IN TUBO	ml	€ 31,20		
06.A43.D.01.B.032	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X300 MMQ IN TUBO	ml	€ 37,90		
06.A43.D.01.C	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 3P IN TUBO				
06.A43.D.01.C.010	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X10 MMQ IN TUBO	ml	€ 4,69		
06.A43.D.01.C.012	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X16 MMQ IN TUBO	ml	€ 6,02		
06.A43.D.01.C.014	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X25 MMQ IN TUBO	ml	€ 7,71		
06.A43.D.01.C.016	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X35 MMQ IN TUBO	ml	€ 9,46		
06.A43.D.01.C.018	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X50 MMQ IN TUBO	ml	€ 12,20		
06.A43.D.01.C.020	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X70 MMQ IN TUBO	ml	€ 15,70		
06.A43.D.01.C.022	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X95 MMQ IN TUBO	ml	€ 19,60		
06.A43.D.01.C.024	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X120 MMQ IN TUBO	ml	€ 23,10		
06.A43.D.01.C.026	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X150 MMQ IN TUBO	ml	€ 27,90		
06.A43.D.01.C.028	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X185 MMQ IN TUBO	ml	€ 34,20		
06.A43.D.01.C.030	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X240 MMQ IN TUBO	ml	€ 47,20		
06.A43.D.01.C.032	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X300 MMQ IN TUBO	ml	€ 52,40		
06.A43.D.01.D	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 4P IN TUBO				
06.A43.D.01.D.010	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 4X10 MMQ IN TUBO	ml	€ 5,43		
06.A43.D.01.D.012	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 4X16 MMQ IN TUBO	ml	€ 7,22		
06.A43.D.01.D.014	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 4X25 MMQ IN TUBO	ml	€ 9,71		
06.A43.D.01.D.016	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X35+1X25 MMQ IN TUBO	ml	€ 11,80		
06.A43.D.01.D.018	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X50+1X25 MMQ IN TUBO	ml	€ 15,50		
06.A43.D.01.D.020	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X70+1X35 MMQ IN TUBO	ml	€ 18,90		
06.A43.D.01.D.022	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X95+1X50 MMQ IN TUBO	ml	€ 23,90		
06.A43.D.01.D.024	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZ. 3X120+1X70 MMQ IN TUBO	ml	€ 28,70		
06.A43.D.01.D.026	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZ. 3X150+1X95 MMQ IN TUBO	ml	€ 35,50		
06.A43.D.01.D.028	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZ. 3X185+1X95 MMQ IN TUBO	ml	€ 40,90		
06.A43.D.01.D.030	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X240+1X150 MMQ IN TUBO	ml	€ 52,00		
06.A43.D.01.D.032	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X300+1X150 MMQ IN TUBO	ml	€ 61,40		
06.A43.D.02	F.O. DI LINEE BT CON CAVI RG5OR/4 IN CANALINA				
06.A43.D.02.A	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5R/4 1P IN CANALINA				
06.A43.D.02.A.010	F.O. CAVO  RG5R/4  SEZIONE 1X10 MMQ IN CANALINA	ml	€ 1,72		
06.A43.D.02.A.012	F.O. CAVO  RG5R/4  SEZIONE 1X16 MMQ IN CANALINA	ml	€ 2,21		
06.A43.D.02.A.014	F.O. CAVO  RG5R/4  SEZIONE 1X25 MMQ IN CANALINA	ml	€ 2,82		
06.A43.D.02.A.016	F.O. CAVO  RG5R/4  SEZIONE 1X35 MMQ IN CANALINA	ml	€ 3,55		
06.A43.D.02.A.018	F.O. CAVO  RG5R/4  SEZIONE 1X50 MMQ IN CANALINA	ml	€ 4,42		
06.A43.D.02.A.020	F.O. CAVO  RG5R/4  SEZIONE 1X70 MMQ IN CANALINA	ml	€ 5,50		
06.A43.D.02.A.022	F.O. CAVO  RG5R/4  SEZIONE 1X95 MMQ IN CANALINA	ml	€ 6,96		
06.A43.D.02.A.024	F.O. CAVO  RG5R/4  SEZIONE 1X120 MMQ IN CANALINA	ml	€ 8,14		
06.A43.D.02.A.026	F.O. CAVO  RG5R/4  SEZIONE 1X150 MMQ IN CANALINA	ml	€ 9,78		
06.A43.D.02.A.028	F.O. CAVO  RG5R/4  SEZIONE 1X185 MMQ IN CANALINA	ml	€ 12,50		
06.A43.D.02.A.030	F.O. CAVO  RG5R/4  SEZIONE 1X240 MMQ IN CANALINA	ml	€ 16,30		
06.A43.D.02.A.032	F.O. CAVO  RG5R/4  SEZIONE 1X300 MMQ IN CANALINA	ml	€ 19,50		
06.A43.D.02.B	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 2P IN CANALINA				
06.A43.D.02.B.010	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X10 MMQ IN CANALINA	ml	€ 3,21		
06.A43.D.02.B.012	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X16 MMQ IN CANALINA	ml	€ 4,02		
06.A43.D.02.B.014	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X25 MMQ IN CANALINA	ml	€ 5,19		
06.A43.D.02.B.016	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X35 MMQ IN CANALINA	ml	€ 6,41		
06.A43.D.02.B.018	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X50 MMQ IN CANALINA	ml	€ 7,98		
06.A43.D.02.B.020	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X70 MMQ IN CANALINA	ml	€ 10,20		
06.A43.D.02.B.022	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X95 MMQ IN CANALINA	ml	€ 12,80		
06.A43.D.02.B.024	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X120 MMQ IN CANALINA	ml	€ 15,40		
06.A43.D.02.B.026	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X150 MMQ IN CANALINA	ml	€ 18,60		
06.A43.D.02.B.028	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X185 MMQ IN CANALINA	ml	€ 23,60		
06.A43.D.02.B.030	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X240 MMQ IN CANALINA	ml	€ 30,40		
06.A43.D.02.B.032	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 2X300 MMQ IN CANALINA	ml	€ 36,90		
06.A43.D.02.C	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 3P IN CANALINA				
06.A43.D.02.C.010	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X10 MMQ IN CANALINA	ml	€ 2,05		
06.A43.D.02.C.012	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X16 MMQ IN CANALINA	ml	€ 5,73		
06.A43.D.02.C.014	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X25 MMQ IN CANALINA	ml	€ 7,37		
06.A43.D.02.C.016	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X35 MMQ IN CANALINA	ml	€ 9,10		
06.A43.D.02.C.018	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X50 MMQ IN CANALINA	ml	€ 12,00		
06.A43.D.02.C.020	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X70 MMQ IN CANALINA	ml	€ 15,10		
06.A43.D.02.C.022	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X95 MMQ IN CANALINA	ml	€ 19,00		
06.A43.D.02.C.024	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X120 MMQ IN CANALINA	ml	€ 22,50		
06.A43.D.02.C.026	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X150 MMQ IN CANALINA	ml	€ 27,10		
06.A43.D.02.C.028	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X185 MMQ IN CANALINA	ml	€ 33,40		
06.A43.D.02.C.030	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X240 MMQ IN CANALINA	ml	€ 46,20		
06.A43.D.02.C.032	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 3X300 MMQ IN CANALINA	ml	€ 51,20		
06.A43.D.02.D	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5OR/4 4P IN CANALINA				
06.A43.D.02.D.010	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 4X10 MMQ IN CANALINA	ml	€ 4,97		
06.A43.D.02.D.012	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 4X16 MMQ IN CANALINA	ml	€ 6,93		
06.A43.D.02.D.014	F.O. CAVO RG5OR/4  SEZIONE 4X25 MMQ IN CANALINA	ml	€ 9,32		
06.A43.D.02.D.016	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X35+1X25 MMQ IN CANALINA	ml	€ 11,40		
06.A43.D.02.D.018	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X50+1X25 MMQ IN CANALINA	ml	€ 14,90		
06.A43.D.02.D.020	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X70+1X35 MMQ IN CANALINA	ml	€ 18,30		
06.A43.D.02.D.022	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X95+1X50 MMQ IN CANALINA	ml	€ 23,30		
06.A43.D.02.D.024	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X120+1X70 MMQ IN CANAL.	ml	€ 28,00		
06.A43.D.02.D.026	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X150+1X95 MMQ IN CANAL.	ml	€ 34,70		
06.A43.D.02.D.028	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X185+1X95 MMQ IN CANAL.	ml	€ 40,00		
06.A43.D.02.D.030	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X240+1X150 MMQ IN CANAL.	ml	€ 50,90		
06.A43.D.02.D.032	F.O. CAVO RG5OR/4 SEZ. 3X300+1X150 MMQ IN CANAL.	ml	€ 59,50		
06.A43.D.03	F.O. DI LINEE BT CON CAVI FG5R/4 IN TUBO				
06.A43.D.03.A	F.O. DI LINEE BT CAVO RG5R/4 1P IN TUBO				
06.A43.D.03.A.010	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X1.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 0,92		
06.A43.D.03.A.012	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X2.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,03		
06.A43.D.03.A.014	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X4 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,14		
06.A43.D.03.A.016	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X6 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,45		
06.A43.D.03.A.018	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X10 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,98		
06.A43.D.03.A.020	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X16 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,47		
06.A43.D.03.A.022	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X25 MMQ IN TUBO	ml	€ 3,21		
06.A43.D.03.A.024	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X35 MMQ IN TUBO	ml	€ 4,04		
06.A43.D.03.A.026	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X50 MMQ IN TUBO	ml	€ 5,01		
06.A43.D.03.A.028	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X70 MMQ IN TUBO	ml	€ 6,19		
06.A43.D.03.A.030	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X95 MMQ IN TUBO	ml	€ 7,90		
06.A43.D.03.A.032	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X120 MMQ IN TUBO	ml	€ 9,26		
06.A43.D.03.A.034	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X150 MMQ IN TUBO	ml	€ 11,10		
06.A43.D.03.A.036	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X185 MMQ IN TUBO	ml	€ 12,90		
06.A43.D.03.A.038	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X240 MMQ IN TUBO	ml	€ 18,30		
06.A43.D.03.A.040	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X300 MMQ IN TUBO	ml	€ 22,00		
06.A43.D.03.B	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 2P IN TUBO				
06.A43.D.03.B.010	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X1.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,49		
06.A43.D.03.B.012	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X2.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,72		
06.A43.D.03.B.014	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X4 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,98		
06.A43.D.03.B.016	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X6 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,52		
06.A43.D.03.B.018	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X10 MMQ IN TUBO	ml	€ 3,55		
06.A43.D.03.B.020	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X16 MMQ IN TUBO	ml	€ 4,69		
06.A43.D.03.B.022	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X25 MMQ IN TUBO	ml	€ 6,11		
06.A43.D.03.B.024	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X35 MMQ IN TUBO	ml	€ 7,60		
06.A43.D.03.B.026	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X50 MMQ IN TUBO	ml	€ 9,43		
06.A43.D.03.B.028	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X70 MMQ IN TUBO	ml	€ 11,40		
06.A43.D.03.B.030	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X95 MMQ IN TUBO	ml	€ 14,40		
06.A43.D.03.B.032	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X120 MMQ IN TUBO	ml	€ 17,20		
06.A43.D.03.B.034	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X150 MMQ IN TUBO	ml	€ 20,80		
06.A43.D.03.B.036	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X185 MMQ IN TUBO	ml	€ 26,30		
06.A43.D.03.B.038	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X240 MMQ IN TUBO	ml	€ 33,90		
06.A43.D.03.B.040	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X300 MMQ IN TUBO	ml	€ 41,60		
06.A43.D.03.C	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 3P IN TUBO				
06.A43.D.03.C.010	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X1.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,83		
06.A43.D.03.C.012	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X2.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,17		
06.A43.D.03.C.014	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X4 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,60		
06.A43.D.03.C.016	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X6 MMQ IN TUBO	ml	€ 3,35		
06.A43.D.03.C.018	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X10 MMQ IN TUBO	ml	€ 4,92		
06.A43.D.03.C.020	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X16 MMQ IN TUBO	ml	€ 6,63		
06.A43.D.03.C.022	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X25 MMQ IN TUBO	ml	€ 8,09		
06.A43.D.03.C.024	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X35 MMQ IN TUBO	ml	€ 10,70		
06.A43.D.03.C.026	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X50 MMQ IN TUBO	ml	€ 13,70		
06.A43.D.03.C.028	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X70 MMQ IN TUBO	ml	€ 16,70		
06.A43.D.03.C.030	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X95 MMQ IN TUBO	ml	€ 20,80		
06.A43.D.03.C.032	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X120 MMQ IN TUBO	ml	€ 24,70		
06.A43.D.03.C.034	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X150 MMQ IN TUBO	ml	€ 29,90		
06.A43.D.03.C.036	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X185 MMQ IN TUBO	ml	€ 36,60		
06.A43.D.03.C.038	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X240 MMQ IN TUBO	ml	€ 45,90		
06.A43.D.03.C.040	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X300 MMQ IN TUBO	ml	€ 56,40		
06.A43.D.03.D	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5OR/4 4P IN TUBO				
06.A43.D.03.D.010	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 4X1.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,17		
06.A43.D.03.D.012	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 4X2.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,60		
06.A43.D.03.D.014	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 4X4 MMQ IN TUBO	ml	€ 3,09		
06.A43.D.03.D.016	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 4X6 MMQ IN TUBO	ml	€ 3,94		
06.A43.D.03.D.018	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 4X10 MMQ IN TUBO	ml	€ 5,81		
06.A43.D.03.D.020	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 4X16 MMQ IN TUBO	ml	€ 8,14		
06.A43.D.03.D.022	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 4X25 MMQ IN TUBO	ml	€ 11,00		
06.A43.D.03.D.024	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X35+1X25 MMQ IN TUBO	ml	€ 13,50		
06.A43.D.03.D.026	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X50+1X25 MMQ IN TUBO	ml	€ 17,60		
06.A43.D.03.D.028	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X70+1X35 MMQ IN TUBO	ml	€ 20,20		
06.A43.D.03.D.030	F.O.CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X95+1X50 MMQ IN TUBO	ml	€ 25,70		
06.A43.D.03.D.032	F.O.CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X120+1X70 MMQ IN TUBO	ml	€ 31,00		
06.A43.D.03.D.034	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X150+1X95 MMQ IN TUBO	ml	€ 38,10		
06.A43.D.03.D.036	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X185+1X95 MMQ IN TUBO	ml	€ 44,00		
06.A43.D.03.D.038	F.O. CAVO FG5R/4  SEZ. 3X240+1X150 MMQ IN TUBO	ml	€ 55,90		
06.A43.D.03.D.040	F.O. CAVO FG5R/4  SEZ. 3X300+1X150 MMQ IN TUBO	ml	€ 66,50		
06.A43.D.04	F.O. DI LINEE BT CON CAVI FG5R/4 IN CANALINA				
06.A43.D.04.A	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 1P IN CANALINA				
06.A43.D.04.A.010	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X1.5 MMQ IN CANALINA	ml	€ 0,83		
06.A43.D.04.A.012	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X2.5 MMQ IN CANALINA	ml	€ 0,96		
06.A43.D.04.A.014	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X4 MMQ IN CANALINA	ml	€ 1,07		
06.A43.D.04.A.016	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X6 MMQ IN CANALINA	ml	€ 1,36		
06.A43.D.04.A.018	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X10 MMQ IN CANALINA	ml	€ 1,87		
06.A43.D.04.A.020	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X16 MMQ IN CANALINA	ml	€ 2,36		
06.A43.D.04.A.022	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X25 MMQ IN CANALINA	ml	€ 3,05		
06.A43.D.04.A.024	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X35 MMQ IN CANALINA	ml	€ 3,86		
06.A43.D.04.A.026	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X50 MMQ IN CANALINA	ml	€ 4,80		
06.A43.D.04.A.028	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X70 MMQ IN CANALINA	ml	€ 5,96		
06.A43.D.04.A.030	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X95 MMQ IN CANALINA	ml	€ 7,65		
06.A43.D.04.A.032	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X120 MMQ IN CANALINA	ml	€ 8,98		
06.A43.D.04.A.034	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X150 MMQ IN CANALINA	ml	€ 10,80		
06.A43.D.04.A.036	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X185 MMQ IN CANALINA	ml	€ 12,50		
06.A43.D.04.A.038	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X240 MMQ IN CANALINA	ml	€ 17,80		
06.A43.D.04.A.040	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 1X300 MMQ IN CANALINA	ml	€ 21,40		
06.A43.D.04.B	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 2P IN CANALINA				
06.A43.D.04.B.010	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X1.5 MMQ IN CANALINA	ml	€ 1,40		
06.A43.D.04.B.012	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X2.5 MMQ IN CANALINA	ml	€ 1,65		
06.A43.D.04.B.014	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X4 MMQ IN CANALINA	ml	€ 1,87		
06.A43.D.04.B.016	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X6 MMQ IN CANALINA	ml	€ 2,38		
06.A43.D.04.B.018	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X10 MMQ IN CANALINA	ml	€ 3,37		
06.A43.D.04.B.020	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X16 MMQ IN CANALINA	ml	€ 4,48		
06.A43.D.04.B.022	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X25 MMQ IN CANALINA	ml	€ 5,88		
06.A43.D.04.B.024	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X35 MMQ IN CANALINA	ml	€ 7,33		
06.A43.D.04.B.026	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X50 MMQ IN CANALINA	ml	€ 9,13		
06.A43.D.04.B.028	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X70 MMQ IN CANALINA	ml	€ 11,10		
06.A43.D.04.B.030	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X95 MMQ IN CANALINA	ml	€ 14,00		
06.A43.D.04.B.032	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X120 MMQ IN CANALINA	ml	€ 16,80		
06.A43.D.04.B.034	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X150 MMQ IN CANALINA	ml	€ 20,40		
06.A43.D.04.B.036	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X185 MMQ IN CANALINA	ml	€ 25,70		
06.A43.D.04.B.038	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X240 MMQ IN CANALINA	ml	€ 33,10		
06.A43.D.04.B.040	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 2X300 MMQ IN CANALINA	ml	€ 40,60		
06.A43.D.04.C	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5R/4 3P IN CANALINA				
06.A43.D.04.C.010	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X1.5 MMQ IN CANALINA	ml	€ 1,72		
06.A43.D.04.C.012	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X2.5 MMQ IN CANALINA	ml	€ 2,05		
06.A43.D.04.C.014	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X4 MMQ IN CANALINA	ml	€ 2,44		
06.A43.D.04.C.016	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X6 MMQ IN CANALINA	ml	€ 3,17		
06.A43.D.04.C.018	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X10 MMQ IN CANALINA	ml	€ 4,50		
06.A43.D.04.C.020	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X16 MMQ IN CANALINA	ml	€ 6,34		
06.A43.D.04.C.022	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X25 MMQ IN CANALINA	ml	€ 7,75		
06.A43.D.04.C.024	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X35 MMQ IN CANALINA	ml	€ 10,30		
06.A43.D.04.C.026	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X50 MMQ IN CANALINA	ml	€ 13,60		
06.A43.D.04.C.028	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X70 MMQ IN CANALINA	ml	€ 16,10		
06.A43.D.04.C.030	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X95 MMQ IN CANALINA	ml	€ 20,20		
06.A43.D.04.C.032	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X120 MMQ IN CANALINA	ml	€ 24,10		
06.A43.D.04.C.034	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X150 MMQ IN CANALINA	ml	€ 29,10		
06.A43.D.04.C.036	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X185 MMQ IN CANALINA	ml	€ 35,80		
06.A43.D.04.C.038	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X240 MMQ IN CANALINA	ml	€ 45,00		
06.A43.D.04.C.040	F.O. CAVO FG5R/4  SEZIONE 3X300 MMQ IN CANALINA	ml	€ 55,20		
06.A43.D.04.D	F.O. DI LINEE BT CAVO FG5OR/4 4P IN CANALINA				
06.A43.D.04.D.010	F.O. CAVO FG5R/4  SEZ. 4X1.5 MMQ IN CANALINA	ml	€ 2,05		
06.A43.D.04.D.012	F.O. CAVO FG5R/4  SEZ. 4X2.5 MMQ IN CANALINA	ml	€ 2,44		
06.A43.D.04.D.014	F.O. CAVO FG5R/4  SEZ. 4X4 MMQ IN CANALINA	ml	€ 2,91		
06.A43.D.04.D.016	F.O. CAVO FG5R/4  SEZ. 4X6 MMQ IN CANALINA	ml	€ 3,73		
06.A43.D.04.D.018	F.O. CAVO FG5R/4  SEZ. 4X10 MMQ IN CANALINA	ml	€ 5,35		
06.A43.D.04.D.020	F.O. CAVO FG5R/4  SEZ. 4X16 MMQ IN CANALINA	ml	€ 7,85		
06.A43.D.04.D.022	F.O. CAVO FG5R/4  SEZ. 4X25 MMQ IN CANALINA	ml	€ 10,60		
06.A43.D.04.D.024	F.O. CAVO FG5R/4  SEZ. 3X35+1X25 MMQ IN CANAL.	ml	€ 13,00		
06.A43.D.04.D.026	F.O. CAVO FG5R/4  SEZ. 3X50+1X25 MMQ IN CANAL.	ml	€ 17,00		
06.A43.D.04.D.028	F.O. CAVO FG5R/4  SEZ. 3X70+1X35 MMQ IN CANAL.	ml	€ 19,60		
06.A43.D.04.D.030	F.O. CAVO FG5R/4  SEZ. 3X95+1X50 MMQ IN CANAL.	ml	€ 25,10		
06.A43.D.04.D.032	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X120+1X70 MMQ IN CANAL.	ml	€ 30,30		
06.A43.D.04.D.034	F.O. CAVO FG5R/4 SEZ. 3X150+1X95 MMQ IN CANAL.	ml	€ 37,40		
06.A43.D.04.D.036	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X185+1X95 MMQ IN CAN.	ml	€ 43,00		
06.A43.D.04.D.038	F.O.  CAVO FG5R/4 SEZ. 3X240+1X150 MMQ IN CAN.	ml	€ 54,80		
06.A43.D.04.D.040	F.O. CAVO FG5R/4 SEZIONE 3X300+1X150 MMQ IN CAN.	ml	€ 64,60		
06.A43.D.05	F.O. DI LINEE BT CON CAVI H07V-K IN TUBO				
06.A43.D.05.A	F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 1P IN TUBO				
06.A43.D.05.A.010	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 0,69		
06.A43.D.05.A.012	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 0,80		
06.A43.D.05.A.014	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 4 MMQ IN TUBO	ml	€ 0,91		
06.A43.D.05.A.016	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 6 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,14		
06.A43.D.05.A.018	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 10 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,56		
06.A43.D.05.A.020	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,01		
06.A43.D.05.A.022	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,52		
06.A43.D.05.A.024	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN TUBO	ml	€ 3,20		
06.A43.D.05.A.026	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN TUBO	ml	€ 4,09		
06.A43.D.05.A.028	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN TUBO	ml	€ 5,04		
06.A43.D.05.A.030	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN TUBO	ml	€ 6,06		
06.A43.D.05.A.032	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 120 MMQ IN TUBO	ml	€ 7,42		
06.A43.D.05.A.034	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 150 MMQ IN TUBO	ml	€ 8,93		
06.A43.D.05.A.036	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 185 MMQ IN TUBO	ml	€ 11,40		
06.A43.D.05.A.038	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 240 MMQ IN TUBO	ml	€ 14,70		
06.A43.D.05.B	F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 2P+T IN TUBO				
06.A43.D.05.B.010	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,48	84.52 %	
06.A43.D.05.B.012	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,92	82.068 %	
06.A43.D.05.B.014	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 4 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,35	80.471 %	
06.A43.D.05.B.016	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 6 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,88	76.059 %	
06.A43.D.05.B.018	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 10 MMQ IN TUBO	ml	€ 3,77	66.522 %	
06.A43.D.05.B.020	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN TUBO	ml	€ 4,90	57.778 %	
06.A43.D.05.B.022	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN TUBO	ml	€ 6,52	54.217 %	
06.A43.D.05.B.024	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN TUBO	ml	€ 7,72	49.382 %	
06.A43.D.05.B.026	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN TUBO	ml	€ 10,40	42.438 %	
06.A43.D.05.B.028	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN TUBO	ml	€ 13,30	37.771 %	
06.A43.D.05.B.030	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN TUBO	ml	€ 16,50	34.389 %	
06.A43.D.05.B.032	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 120 MMQ IN TUBO	ml	€ 20,60	30.584 %	
06.A43.D.05.B.034	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 150 MMQ IN TUBO	ml	€ 24,70	28.104 %	
06.A43.D.05.B.036	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 185 MMQ IN TUBO	ml	€ 29,00	26.06 %	
06.A43.D.05.B.038	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 240 MMQ IN TUBO	ml	€ 36,30	22.569 %	
06.A43.D.05.C	F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 3P+T IN TUBO				
06.A43.D.05.C.010	F.O.LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,13	85.635 %	
06.A43.D.05.C.012	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,74	83.234 %	
06.A43.D.05.C.014	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 4 MMQ IN TUBO	ml	€ 3,35	81.706 %	
06.A43.D.05.C.016	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 6 MMQ IN TUBO	ml	€ 4,11	77.67 %	
06.A43.D.05.C.018	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 10 MMQ IN TUBO	ml	€ 5,34	68.432 %	
06.A43.D.05.C.020	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN TUBO	ml	€ 6,87	59.838 %	
06.A43.D.05.C.022	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN TUBO	ml	€ 9,00	55.765 %	
06.A43.D.05.C.024	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN TUBO	ml	€ 10,70	51.258 %	
06.A43.D.05.C.026	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN TUBO	ml	€ 14,40	44.517 %	
06.A43.D.05.C.028	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN TUBO	ml	€ 18,40	39.84 %	
06.A43.D.05.C.030	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN TUBO	ml	€ 22,70	36.331 %	
06.A43.D.05.C.032	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 120 MMQ IN TUBO	ml	€ 28,20	32.461 %	
06.A43.D.05.C.034	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 150 MMQ IN TUBO	ml	€ 33,70	29.86 %	
06.A43.D.05.C.036	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 185 MMQ IN TUBO	ml	€ 39,50	27.772 %	
06.A43.D.05.C.038	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 240 MMQ IN TUBO	ml	€ 49,30	24.101 %	
06.A43.D.05.D	F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 4P+T IN TUBO				
06.A43.D.05.D.010	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,85	86.562 %	
06.A43.D.05.D.012	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 3,66	84.297 %	
06.A43.D.05.D.014	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 4 MMQ IN TUBO	ml	€ 4,49	82.928 %	
06.A43.D.05.D.016	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 6 MMQ IN TUBO	ml	€ 5,46	78.962 %	
06.A43.D.05.D.018	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 10 MMQ IN TUBO	ml	€ 7,06	70.16 %	
06.A43.D.05.D.020	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN TUBO	ml	€ 9,01	61.768 %	
06.A43.D.05.D.022	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN TUBO	ml	€ 11,80	57.74 %	
06.A43.D.05.D.024	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN TUBO	ml	€ 14,00	53.26 %	
06.A43.D.05.D.026	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN TUBO	ml	€ 18,70	46.489 %	
06.A43.D.05.D.028	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN TUBO	ml	€ 23,70	41.754 %	
06.A43.D.05.D.030	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN TUBO	ml	€ 29,20	38.228 %	
06.A43.D.05.D.032	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 120 MMQ IN TUBO	ml	€ 36,20	34.254 %	
06.A43.D.05.D.034	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 150 MMQ IN TUBO	ml	€ 43,10	31.569 %	
06.A43.D.05.D.036	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 185 MMQ IN TUBO	ml	€ 50,50	29.407 %	
06.A43.D.05.D.038	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 240 MMQ IN TUBO	ml	€ 62,70	25.483 %	
06.A43.D.06	F.O. DI LINEE BT CON CAVI H07V-K IN CANALINA				
06.A43.D.06.A	F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 1P IN CANALINA				
06.A43.D.06.A.010	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZ. 1.5 MMQ IN CANALINA	ml	€ 0,60		
06.A43.D.06.A.012	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZ. 2.5 MMQ IN CANALINA	ml	€ 0,73		
06.A43.D.06.A.014	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 4 MMQ IN CANALINA	ml	€ 0,84		
06.A43.D.06.A.016	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 6 MMQ IN CANALINA	ml	€ 1,05		
06.A43.D.06.A.018	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 10 MMQ IN CANALINA	ml	€ 1,45		
06.A43.D.06.A.020	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN CANALINA	ml	€ 1,90		
06.A43.D.06.A.022	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN CANALINA	ml	€ 2,36		
06.A43.D.06.A.024	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN CANALINA	ml	€ 3,01		
06.A43.D.06.A.026	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN CANALINA	ml	€ 3,89		
06.A43.D.06.A.028	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN CANALINA	ml	€ 4,81		
06.A43.D.06.A.030	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN CANALINA	ml	€ 5,81		
06.A43.D.06.A.032	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZ. 120 MMQ IN CANALINA	ml	€ 7,14		
06.A43.D.06.A.034	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZ. 150 MMQ IN CANALINA	ml	€ 8,64		
06.A43.D.06.A.036	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZ. 185 MMQ IN CANALINA	ml	€ 11,00		
06.A43.D.06.A.038	F.O. LINEA 1P H07V-K  SEZ. 240 MMQ IN CANALINA	ml	€ 14,20		
06.A43.D.06.B	F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 2P+T IN CANALINA				
06.A43.D.06.B.010	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZ. 1.5 MMQ IN CANAL.	ml	€ 1,30	82.347 %	
06.A43.D.06.B.012	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL.	ml	€ 1,67	79.334 %	
06.A43.D.06.B.014	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 4 MMQ IN CANAL.	ml	€ 2,06	77.682 %	
06.A43.D.06.B.016	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 6 MMQ IN CANAL.	ml	€ 2,56	73.074 %	
06.A43.D.06.B.018	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 10 MMQ IN CANAL.	ml	€ 3,39	62.688 %	
06.A43.D.06.B.020	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN CANAL.	ml	€ 4,46	53.678 %	
06.A43.D.06.B.022	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN CANAL.	ml	€ 5,93	49.636 %	
06.A43.D.06.B.024	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN CANAL.	ml	€ 7,10	44.998 %	
06.A43.D.06.B.026	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN CANAL.	ml	€ 9,72	38.523 %	
06.A43.D.06.B.028	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN CANAL.	ml	€ 12,60	34.038 %	
06.A43.D.06.B.030	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN CANAL.	ml	€ 15,60	30.741 %	
06.A43.D.06.B.032	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZ. 120 MMQ IN CANAL.	ml	€ 19,60	27.269 %	
06.A43.D.06.B.034	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZ. 150 MMQ IN CANAL.	ml	€ 23,60	24.9 %	
06.A43.D.06.B.036	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZ. 185 MMQ IN CANAL.	ml	€ 27,80	23.086 %	
06.A43.D.06.B.038	F.O. LINEA 2P+T H07V-K  SEZ. 240 MMQ IN CANAL.	ml	€ 35,00	19.842 %	
06.A43.D.06.C	F.O. DI LINEE BT CAVO H07V-K 3P+T IN CANALINA				
06.A43.D.06.C.010	F.O.LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 1.5 MMQ IN CANAL.	ml	€ 1,84	83.315 %	
06.A43.D.06.C.012	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZ.2.5 MMQ IN CANAL.	ml	€ 2,40	80.843 %	
06.A43.D.06.C.014	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 4 MMQ IN CANAL.	ml	€ 2,94	79.151 %	
06.A43.D.06.C.016	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 6 MMQ IN CANAL.	ml	€ 3,63	74.708 %	
06.A43.D.06.C.018	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 10 MMQ IN CANAL.	ml	€ 5,11	67.011 %	
06.A43.D.06.C.020	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN CANAL.	ml	€ 6,25	55.877 %	
06.A43.D.06.C.022	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN CANAL.	ml	€ 8,25	51.733 %	
06.A43.D.06.C.024	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN CANAL.	ml	€ 9,86	47.203 %	
06.A43.D.06.C.026	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN CANAL.	ml	€ 13,50	40.542 %	
06.A43.D.06.C.028	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN CANAL.	ml	€ 17,30	36.016 %	
06.A43.D.06.C.030	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN CANAL.	ml	€ 21,40	32.66 %	
06.A43.D.06.C.032	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZ. 120 MMQ IN CANAL.	ml	€ 26,80	29.005 %	
06.A43.D.06.C.034	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZ. 150 MMQ IN CANAL.	ml	€ 32,20	26.572 %	
06.A43.D.06.C.036	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZ. 185 MMQ IN CANAL.	ml	€ 38,80	26.409 %	
06.A43.D.06.C.038	F.O. LINEA 3P+T H07V-K  SEZ. 240 MMQ IN CANAL.	ml	€ 48,50	22.886 %	
06.A43.D.06.D	F.O.  DI LINEE BT CAVO H07V-K  4P+T IN CANALINA				
06.A43.D.06.D.010	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZ. 1.5 MMQ IN CANAL.	ml	€ 2,48	84.587 %	
06.A43.D.06.D.012	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL.	ml	€ 3,20	82.057 %	
06.A43.D.06.D.014	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 4 MMQ IN CANAL.	ml	€ 3,92	80.44 %	
06.A43.D.06.D.016	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 6 MMQ IN CANAL.	ml	€ 4,82	76.187 %	
06.A43.D.06.D.018	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 10 MMQ IN CANAL.	ml	€ 6,31	66.604 %	
06.A43.D.06.D.020	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN CANAL.	ml	€ 8,17	57.823 %	
06.A43.D.06.D.022	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN CANAL.	ml	€ 10,80	53.704 %	
06.A43.D.06.D.024	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN CANAL.	ml	€ 12,90	49.179 %	
06.A43.D.06.D.026	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN CANAL.	ml	€ 17,40	42.467 %	
06.A43.D.06.D.028	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN CANAL.	ml	€ 22,20	37.859 %	
06.A43.D.06.D.030	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN CANAL.	ml	€ 27,50	34.426 %	
06.A43.D.06.D.032	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZ. 120 MMQ IN CANAL.	ml	€ 34,30	30.661 %	
06.A43.D.06.D.034	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZ. 150 MMQ IN CANAL.	ml	€ 41,10	28.103 %	
06.A43.D.06.D.036	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZ. 185 MMQ IN CANAL.	ml	€ 48,30	26.167 %	
06.A43.D.06.D.038	F.O. LINEA 4P+T H07V-K  SEZ. 240 MMQ IN CANAL.	ml	€ 60,40	22.609 %	
06.A43.D.07	F.O. DI LINEE BT CON CAVI N07V-K IN TUBO				
06.A43.D.07.A	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 1P IN TUBO				
06.A43.D.07.A.010	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 0,69		
06.A43.D.07.A.012	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 0,84		
06.A43.D.07.A.014	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 4 MMQ IN TUBO	ml	€ 0,94		
06.A43.D.07.A.016	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 6 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,18		
06.A43.D.07.A.018	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 10 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,64		
06.A43.D.07.A.020	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,09		
06.A43.D.07.A.022	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,60		
06.A43.D.07.A.024	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN TUBO	ml	€ 3,43		
06.A43.D.07.A.026	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN TUBO	ml	€ 4,32		
06.A43.D.07.A.028	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN TUBO	ml	€ 5,27		
06.A43.D.07.A.030	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN TUBO	ml	€ 6,60		
06.A43.D.07.B	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 2P+T IN TUBO				
06.A43.D.07.B.010	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 1,48	84.52 %	
06.A43.D.07.B.012	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,03	77.431 %	
06.A43.D.07.B.014	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 4 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,47	76.725 %	
06.A43.D.07.B.016	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 6 MMQ IN TUBO	ml	€ 3,00	73.141 %	
06.A43.D.07.B.018	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 10 MMQ IN TUBO	ml	€ 4,00	62.703 %	
06.A43.D.07.B.020	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN TUBO	ml	€ 5,13	55.189 %	
06.A43.D.07.B.022	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN TUBO	ml	€ 6,75	52.373 %	
06.A43.D.07.B.024	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN TUBO	ml	€ 8,41	45.335 %	
06.A43.D.07.B.026	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN TUBO	ml	€ 11,10	39.797 %	
06.A43.D.07.B.028	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN TUBO	ml	€ 14,00	35.911 %	
06.A43.D.07.B.030	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN TUBO	ml	€ 18,10	31.327 %	
06.A43.D.07.C	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 3P+T IN TUBO				
06.A43.D.07.C.010	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,13	85.635 %	
06.A43.D.07.C.012	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,89	78.822 %	
06.A43.D.07.C.014	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 4 MMQ IN TUBO	ml	€ 3,50	78.144 %	
06.A43.D.07.C.016	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 6 MMQ IN TUBO	ml	€ 4,27	74.877 %	
06.A43.D.07.C.018	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 10 MMQ IN TUBO	ml	€ 5,64	64.718 %	
06.A43.D.07.C.020	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN TUBO	ml	€ 7,17	57.283 %	
06.A43.D.07.C.022	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN TUBO	ml	€ 9,31	53.93 %	
06.A43.D.07.C.024	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN TUBO	ml	€ 11,70	47.2 %	
06.A43.D.07.C.026	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN TUBO	ml	€ 15,30	41.839 %	
06.A43.D.07.C.028	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN TUBO	ml	€ 19,30	37.937 %	
06.A43.D.07.C.030	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN TUBO	ml	€ 24,80	33.184 %	
06.A43.D.07.D	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 4P+T IN TUBO				
06.A43.D.07.D.010	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 1.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 2,85	86.562 %	
06.A43.D.07.D.012	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 2.5 MMQ IN TUBO	ml	€ 3,85	80.091 %	
06.A43.D.07.D.014	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 4 MMQ IN TUBO	ml	€ 4,68	79.536 %	
06.A43.D.07.D.016	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 6 MMQ IN TUBO	ml	€ 5,65	76.29 %	
06.A43.D.07.D.018	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 10 MMQ IN TUBO	ml	€ 7,44	66.546 %	
06.A43.D.07.D.020	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN TUBO	ml	€ 9,40	59.253 %	
06.A43.D.07.D.022	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN TUBO	ml	€ 12,20	55.921 %	
06.A43.D.07.D.024	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN TUBO	ml	€ 15,10	49.2 %	
06.A43.D.07.D.026	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN TUBO	ml	€ 19,80	43.784 %	
06.A43.D.07.D.028	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN TUBO	ml	€ 24,90	39.821 %	
06.A43.D.07.D.030	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN TUBO	ml	€ 31,90	35.007 %	
06.A43.D.08	F.O. DI LINEE BT CON CAVI N07V-K IN CANALINA				
06.A43.D.08.A	F.O.  DI LINEE BT CAVO N07V-K 1P IN CANALINA				
06.A43.D.08.A.010	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZ. 1.5 MMQ IN CANALINA	ml	€ 0,69		
06.A43.D.08.A.012	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZ. 2.5 MMQ IN CANALINA	ml	€ 0,84		
06.A43.D.08.A.014	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 4 MMQ IN CANALINA	ml	€ 0,94		
06.A43.D.08.A.016	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 6 MMQ IN CANALINA	ml	€ 1,18		
06.A43.D.08.A.018	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 10 MMQ IN CANALINA	ml	€ 1,64		
06.A43.D.08.A.020	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN CANALINA	ml	€ 2,09		
06.A43.D.08.A.022	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN CANALINA	ml	€ 2,60		
06.A43.D.08.A.024	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN CANALINA	ml	€ 3,43		
06.A43.D.08.A.026	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN CANALINA	ml	€ 4,32		
06.A43.D.08.A.028	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN CANALINA	ml	€ 5,27		
06.A43.D.08.A.030	F.O. LINEA 1P N07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN CANALINA	ml	€ 6,60		
06.A43.D.08.B	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 2P+T IN CANALINA				
06.A43.D.08.B.010	F.O.LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 1.5 MMQ IN CANAL.	ml	€ 1,30	82.347 %	
06.A43.D.08.B.012	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL.	ml	€ 1,78	74.221 %	
06.A43.D.08.B.014	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 4 MMQ IN CANAL.	ml	€ 2,17	73.571 %	
06.A43.D.08.B.016	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 6 MMQ IN CANAL.	ml	€ 2,68	69.936 %	
06.A43.D.08.B.018	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 10 MMQ IN CANAL.	ml	€ 3,62	58.703 %	
06.A43.D.08.B.020	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN CANAL.	ml	€ 4,69	51.05 %	
06.A43.D.08.B.022	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN CANAL.	ml	€ 6,16	47.785 %	
06.A43.D.08.B.024	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN CANAL.	ml	€ 7,79	41.015 %	
06.A43.D.08.B.026	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN CANAL.	ml	€ 10,50	35.97 %	
06.A43.D.08.B.028	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN CANAL.	ml	€ 13,30	32.263 %	
06.A43.D.08.B.030	F.O. LINEA 2P+T N07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN CANAL.	ml	€ 17,30	27.866 %	
06.A43.D.08.C	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K 3P+T IN CANALINA				
06.A43.D.08.C.010	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZ. 1.5 MMQ IN CANAL.	ml	€ 1,84	83.315 %	
06.A43.D.08.C.012	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL.	ml	€ 2,55	76.004 %	
06.A43.D.08.C.014	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZ. 4 MMQ IN CANAL.	ml	€ 3,09	75.242 %	
06.A43.D.08.C.016	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZ. 6 MMQ IN CANAL.	ml	€ 3,79	71.682 %	
06.A43.D.08.C.018	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZ. 10 MMQ IN CANAL.	ml	€ 5,41	63.221 %	
06.A43.D.08.C.020	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN CANAL.	ml	€ 6,56	53.266 %	
06.A43.D.08.C.022	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN CANAL.	ml	€ 8,56	49.881 %	
06.A43.D.08.C.024	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN CANAL.	ml	€ 10,80	43.178 %	
06.A43.D.08.C.026	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN CANAL.	ml	€ 14,40	37.941 %	
06.A43.D.08.C.028	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN CANAL.	ml	€ 18,20	34.192 %	
06.A43.D.08.C.030	F.O. LINEA 3P+T N07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN CANAL.	ml	€ 23,60	29.683 %	
06.A43.D.08.D	F.O. DI LINEE BT CAVO N07V-K  4P+T IN CANALINA				
06.A43.D.08.D.010	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZ. 1.5 MMQ IN CANAL.	ml	€ 2,48	84.587 %	
06.A43.D.08.D.012	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZ. 2.5 MMQ IN CANAL.	ml	€ 3,39	77.411 %	
06.A43.D.08.D.014	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 4 MMQ IN CANAL.	ml	€ 4,11	76.693 %	
06.A43.D.08.D.016	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 6 MMQ IN CANAL.	ml	€ 5,01	73.281 %	
06.A43.D.08.D.018	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 10 MMQ IN CANAL.	ml	€ 6,69	62.787 %	
06.A43.D.08.D.020	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 16 MMQ IN CANAL.	ml	€ 8,55	55.232 %	
06.A43.D.08.D.022	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 25 MMQ IN CANAL.	ml	€ 11,20	51.855 %	
06.A43.D.08.D.024	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 35 MMQ IN CANAL.	ml	€ 14,00	45.13 %	
06.A43.D.08.D.026	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 50 MMQ IN CANAL.	ml	€ 18,50	39.824 %	
06.A43.D.08.D.028	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 70 MMQ IN CANAL.	ml	€ 23,40	35.996 %	
06.A43.D.08.D.030	F.O. LINEA 4P+T N07V-K  SEZIONE 95 MMQ IN CANAL.	ml	€ 30,20	31.363 %	
06.A43.E	FORNITURA IN OPERA DI LINEE BLINDATE				
	=  LA  FORNITURA IN OPERA DELLE  LINEE  BLINDATE
COMPRENDE  LA POSA E LA FORNITURA DI  TUTTI  GLI
ELEMENTI NECESSARI PER REALIZZARE LA LINEA NELLA
SUA INTEREZZA A STANDARD DEL COSTRUTTORE, INCLU-
SI ELEMENTI ACCESSORI, TESTATE, ELEMENTI SPECIA-
LI  ANTIFUMO, DERIVAZIONI, ELEMENTI DI  COLLEGA-
MENTO TRA BLINDOSBARRE DIVERSE, ECC. .				
06.A43.E.01	FORNITURA IN OPERA DI BLINDO LUCE				
06.A43.E.01.A.010	COMPONENTI ADDIZIONALI BLINDO LUCE	%	91%		
06.A43.E.01.B	FORNITURA IN OPERA BLINDO LUCE.				
06.A43.E.01.B.010	F.O.  DI BLINDO LUCE 2P 50 A	ml	€ 16,60	50.557 %	
06.A43.E.01.B.015	F.O.  DI BLINDO LUCE 2P 80 A	ml	€ 20,40	41.118 %	
06.A43.E.01.B.020	F.O.  DI BLINDO LUCE 3P 50 A	ml	€ 19,70	48.531 %	
06.A43.E.01.B.025	F.O.  DI BLINDO LUCE 3P 80 A	ml	€ 24,80	38.485 %	
06.A43.E.01.B.030	F.O.  DI BLINDO LUCE 4P 30 A	ml	€ 65,40	16.305 %	
06.A43.E.02	FORNITURA IN OPERA LINEE BLINDATE A PRESA CONTI-
NUA				
06.A43.E.02.A	ANALISI COMPONENTI ADDIZIONALI PER LINEE BLINDA-
TE A PRESA CONTINUA				
06.A43.E.02.A.010	COMPONENTI ADDIZ. LINEE BLINDATE  PRESA CONTINUA	%	32%		
06.A43.E.02.B	F.O.  DI LINEE BLINDATE A PRESA CONTINUA				
06.A43.E.02.B.010	F.O.  BLINDO PRESA CONTINUA 4P AL 50/80 A	ml	€ 22,90	49.972 %	
06.A43.E.02.B.015	F.O.  BLINDO PRESA CONTINUA 4P CU 80 A	ml	€ 28,10	44.799 %	
06.A43.E.02.B.020	F.O.  BLINDO PRESA CONTINUA 4P CU 125 A	ml	€ 38,60	37.456 %	
06.A43.E.03	FORNITURA IN OPERA DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE.				
06.A43.E.03.A	ANALISI COMPONENTI ADDIZIONALI PER LINEE BLINDA-
TE  DI DISTRIBUZIONE.				
06.A43.E.03.A.010	COMPONENTI ADDIZ. BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL	%	672%		
06.A43.E.03.A.015	COMPONENTI ADDIZ. BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU	%	606%		
06.A43.E.03.B	FORNITURA IN OPERA DI BLINDOSBARRE DI  DISTRIBU-
ZIONE.				
06.A43.E.03.B.010	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 3P 150 A	ml	€ 95,60	12.734 %	
06.A43.E.03.B.012	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 3P 225 A	ml	€ 108,00	12.033 %	
06.A43.E.03.B.014	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 3P 320 A	ml	€ 138,00	9.398 %	
06.A43.E.03.B.016	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 3P 400 A	ml	€ 176,00	7.82 %	
06.A43.E.03.B.018	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 3P 630 A	ml	€ 236,00	5.802 %	
06.A43.E.03.B.020	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 4P 150 A	ml	€ 105,00	13.147 %	
06.A43.E.03.B.022	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 4P 225 A	ml	€ 121,00	11.952 %	
06.A43.E.03.B.024	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 4P 320 A	ml	€ 157,00	9.725 %	
06.A43.E.03.B.026	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 4P 400 A	ml	€ 191,00	8.391 %	
06.A43.E.03.B.028	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE AL 4P 630 A	ml	€ 282,00	6.225 %	
06.A43.E.03.B.030	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 150 A	ml	€ 109,00	10.494 %	
06.A43.E.03.B.032	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 250 A	ml	€ 133,00	10.019 %	
06.A43.E.03.B.034	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 350 A	ml	€ 146,00	9.943 %	
06.A43.E.03.B.036	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 450 A	ml	€ 177,00	8.178 %	
06.A43.E.03.B.038	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 700 A	ml	€ 236,00	6.784 %	
06.A43.E.03.B.040	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 3P 900 A	ml	€ 305,00	5.989 %	
06.A43.E.03.B.042	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 150 A	ml	€ 127,00	11.432 %	
06.A43.E.03.B.044	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 250 A	ml	€ 147,00	9.833 %	
06.A43.E.03.B.046	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 350 A	ml	€ 165,00	9.702 %	
06.A43.E.03.B.048	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 450 A	ml	€ 206,00	8.122 %	
06.A43.E.03.B.050	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 700 A	ml	€ 274,00	6.663 %	
06.A43.E.03.B.052	F.O.  DI BLINDO DI DISTRIBUZIONE CU 4P 900 A	ml	€ 339,00	5.84 %	
06.A43.F	F.O. SISTEMI ANTIFIAMMA				
	= FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI ANTIFIAMMA				
06.A43.F.01	FORNITURA  IN  OPERA  DI  SISTEMI  DI   BARRIERE
ANTIFIAMMA, E DI PASSACAVI MULTIPLI ANTIFIAMMA				
06.A43.F.01.A	FORNITURA  IN  OPERA  DI  SISTEMI  DI   BARRIERE
ANTIFIAMMA  ENTRO  APERTURE DI MURI  O  SOFFITTI
CONTENENTI   TUBAZIONI   CON   CAVI   ELETTRICI,
ESEGUITI  CON LASTRE DI MATERIALE SIGILLANTE  DI
SPESSORE   MINIMO  7.5  MM,  OPPURE  CON   ALTRO
MATERIALE  SIGILLANTE  IN MODO  DA  FORMARE  UNA
BARRIERA DI SPESSORE MINIMO 2.5 MM. IL MATERIALE
SIGILLANTE  DEVE ESSERE ESPANDIBILE IN  PRESENZA
DI FIAMMA FINO A REI 180 MIN.				
06.A43.F.01.A.010	F.O. BARRIERA ANTIFIAMMA LASTRA 914X1040X7.5 MM	cad	€ 260,00	20.503 %	
06.A43.F.01.A.015	F.O. BARRIERA ANTIFIAMMA 400 CM CUBICI	cad	€ 24,80	46.142 %	
06.A43.F.01.A.020	F.O. BARRIERA ANTIFIAMMA 750 CM CUBICI	cad	€ 43,30	30.748 %	
06.A43.F.01.A.025	F.O. BARRIERA ANTIFIAMMA 950 CM CUBICI	cad	€ 60,60	25.158 %	
06.A43.F.01.B	FORNITURA   IN  OPERA  DI   PASSACAVI   MULTIPLI
ANTIFIAMMA PER INSTALLAZIONI NUOVE O  ESISTENTI.
TELAIO  BASE COSTITUITO DA UN TELAIO IN  ACCIAIO
DI   DIMENSIONI   INDICATIVE  150  X   190   MM,
GUARNIZIONI PASSANTI IN GOMMA ANTIFIAMMA, MODULI
PREMIGOMMA IN ALLUMINIO CON VITI DI SERRAGGIO  E
GUARNIZIONI,    TASSELLO   DI    CHIUSURA    PER
COMPLETAMENTO FINESTRA DEL TELAIO. INCLUSO  OGNI
ALTRO   ACCESSORIO  PER  IL   MONTAGGIO.   QUOTA
ADDIZIONALE  PER  OGNI CAVO DA  CONSIDERARSI  IN
AGGIUNTA AL COSTO DEL TELAIO BASE				
06.A43.F.01.B.010	F.O. TELAIO BASE	cad	€ 74,70	20.389 %	
06.A43.F.01.B.015	QUOTA ADDIZIONALE PER OGNI CAVO FINO  DIAM.35 MM	cad	€ 1,66		
06.A43.F.01.B.020	QUOTA ADDIZIONALE PER OGNI CAVO OLTRE DIAM.35 MM	cad	€ 2,66		
	IMPIANTI DI COMANDO E PRESE				
	= POSE IN OPERA (P.O.) DI APPARECCHI DI  COMANDO
LUCE,   PRESE,  DERIVAZIONI   ED   UTILIZZATORI,
FORNITURA  IN  OPERA (F.O.) DI IMPIANTI  PER  IL
COMANDO  DI LUCI, PRESE O PICCOLI  UTILIZZATORI,
COMPLETI  DI  OGNI  COMPONENTE  ED   ACCESSORIO,
INCLUSI COLLEGAMENTI, GIUNZIONI, ACCESSORI, ETC.
ETC.				
06.A44.A	POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO				
	=  LA POSA IN OPERA DEGLI APPARECCHI DI  COMANDO
E/O   DI   DERIVAZIONI   PER   PRESE,    PICCOLI
UTILIZZATORI,  ETC. COMPRENDE IL  POSIZIONAMENTO
DEI  VARI COMPONENTI ED IL CABLAGGIO  ELETTRICO,
INCLUSI    TUTTI   GLI   ACCESSORI    (MORSETTI,
GIUNZIONI, ETC.) ED ESCLUSO IL SOLO COMPONENTE.				
06.A44.A.01	POSA  DI  APPARECCHI MODULARI ENTRO  SCATOLE  AD
INCASSO   ED  A  PARETE, COMPRESI I COLLEGAMENTI
ELETTRICI				
06.A44.A.01.A	POSA  DI  APPARECCHI MODULARI ENTRO  SCATOLE  AD
INCASSO   ED  A  PARETE, COMPRESI I COLLEGAMENTI
ELETTRICI				
06.A44.A.01.A.010	P.O. DI N.1 FRUTTO MODULARE IN CASSETTA PREDISP.	cad	€ 3,72	100 %	
06.A44.A.01.A.015	P.O. DI N.2 FRUTTI MODULARI IN UNICA CASSETTA	cad	€ 5,16	100 %	
06.A44.A.01.A.020	P.O. DI N.3 FRUTTI MODULARI IN UNICA CASSETTA	cad	€ 6,60	100 %	
06.A44.A.01.A.025	P.O. DI N.4 FRUTTI MODULARI IN UNICA CASSETTA	cad	€ 8,03	100 %	
06.A44.A.01.A.030	P.O. DI N.5 FRUTTI MODULARI IN UNICA CASSETTA	cad	€ 9,47	100 %	
06.A44.A.01.A.035	P.O. DI N.6 FRUTTI MODULARI IN UNICA CASSETTA	cad	€ 11,00	100 %	
06.A44.A.01.B	POSA   DI  APPARECCHI  DI  COMANDO  CON   PLACCA
AUTOPORTANTE  ENTRO  SCATOLE  AD  INCASSO  ED  A
PARETE, COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI.				
06.A44.A.01.B.010	P.O. DI 1 FRUTTO IN CASSETTA	cad	€ 3,72	100 %	
06.A44.A.01.B.015	P.O. DI 2 FRUTTI IN CASSETTA	cad	€ 5,16	100 %	
06.A44.A.01.B.020	P.O. DI 3 FRUTTI IN CASSETTA	cad	€ 6,60	100 %	
06.A44.A.01.B.025	P.O. DI 4 FRUTTI IN CASSETTA	cad	€ 8,03	100 %	
06.A44.A.01.B.030	P.O. DI 5 FRUTTI IN CASSETTA	cad	€ 9,56	100 %	
06.A44.A.02	POSA  DI  APPARECCHI DI  COMANDO  MONOBLOCCO  IN
CASSETTE GIA' PREDISPOSTE				
06.A44.A.02.A	POSA  DI  APPARECCHI DI  COMANDO  MONOBLOCCO  IN
CASSETTE GIA' PREDISPOSTE				
06.A44.A.02.A.010	P.O. DI APPARECCHI MONOBLOCCO	cad	€ 2,78	100 %	
06.A44.A.03	POSA A PARETE DI APPARECCHI COMPLETI DI  SCATOLA
IN   MATERIALE  ISOLANTE MUNITA  DI  PRESSACAVO,
COPERCHIO  A  SPORTELLO O A MEMBRANA.  GRADI  DI
PROTEZIONE   DA  IP-40  AD  IP-67.   INCLUSI   I
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
06.A44.A.03.A	POSA IN OPERA A PARETE DI APPARECCHI COMPLETI DI
SCATOLA  IN   MATERIALE  ISOLANTE,  COMPRESI   I
COLLEGAMENTI ELETTRICI				
06.A44.A.03.A.010	P.O. FINO A N.3 FRUTTI IN CASSETTA STAGNA	cad	€ 7,44	100 %	
06.A44.A.03.A.015	P.O. FINO A N.6 FRUTTI IN CASSETTA STAGNA	cad	€ 11,90	100 %	
06.A44.A.03.B	POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO AD-FT				
06.A44.A.03.B.010	P.O. DI APPARECCHI DI COMANDO AD-FT	cad	€ 14,90	100 %	
06.A44.A.04	POSA  IN OPERA DI  PRESE TIPO CEE, COMPLETE   DI
CUSTODIA COMPRESI I COLLEGAMENTI ELETTRICI				
06.A44.A.04.A	POSA  IN OPERA DI  PRESE TIPO CEE, COMPLETE   DI
CUSTODIA				
06.A44.A.04.A.010	P.O. DI PRESA CEE 2-3-4P+T 16 A	cad	€ 7,44	100 %	
06.A44.A.04.A.015	P.O. DI PRESA CEE 2-3-4P+T 32 A	cad	€ 11,20	100 %	
06.A44.A.04.A.020	P.O. DI PRESE CEE INTERBLOCCATE 2-3-4P+T  16 A	cad	€ 11,20	100 %	
06.A44.A.04.A.025	P.O. DI PRESE CEE INTERBLOCCATE 2-3-4P+T  32 A	cad	€ 13,10	100 %	
06.A44.A.04.A.030	P.O. DI PRESE CEE INTERBLOCCATE 2-3-4P+T  63 A	cad	€ 14,90	100 %	
06.A44.A.04.A.035	P.O. PRESA CEE-17 2P 16 A CON TRASF. 380/24 V	cad	€ 17,20	100 %	
06.A44.A.04.B	POSA  IN OPERA DI BASE MODULARE PER  PRESE  TIPO
CEE.				
06.A44.A.04.B.010	P.O. DI BASE MODULARE PER PRESA TIPO CEE	cad	€ 3,81	100 %	
06.A44.A.05	POSA DI PRESE MULTIPLE DA TAVOLO				
06.A44.A.05.A	POSA DI PRESE MULTIPLE DA TAVOLO				
06.A44.A.05.A.010	P.O. DI PRESA MULTIPLA DA TAVOLO	cad	€ 9,47	100 %	
06.A44.B	FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTI DI COMANDO				
	=  CON LA DIZIONE PUNTI LUCE E PUNTI  PRESA,  DI
VARIO   TIPO,   VENGONO   CONSIDERATI    SISTEMI
DISTRIBUTIVI  COMPLETI, CHE  COMPRENDONO  QUINDI
CANALIZZAZIONI,  CASSETTE, ORGANI DI  COMANDO  O
PRESE NONCHE' I COLLEGAMENTI ELETTRICI  (INCLUSA
INCIDENZA   DELLA   DERIVAZIONE   DA    DORSALE)
ALL'INTERNO DI LOCALI CON SUPERFICIE MASSIMA  DI
50  MQ E CON UNO SVILUPPO DELLE LINEE SINO A  30
M.  PER  SITUAZIONI  NON  COMPRESE  NEI   LIMITI
SUDDETTI  SI DOVRA' PROCEDERE  PER  COMPOSIZIONE
DELLE VOCI ELEMENTARI. SONO PREVISTI  CONDUTTORI
FLESSIBILI   H07V-K  DI  ADEGUATA   SEZIONE   IN
RELAZIONE  ALLA  POTENZA  PRELEVABILE,  CON   IL
MINIMO  DI 1.5 MMQ PER I SISTEMI LUCE E 2.5  MMQ
PER I SISTEMI F.M. .				
06.A44.B.01	F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE INTERROTTO				
06.A44.B.01.A	F.O. DI SISTEMA PER IL COMANDO E L'ALIMENTAZIONE
DI UN CORPO ILLUMINANTE, A PARTIRE DALLA DORSALE
DI  ALIMENTAZIONE SINO ALLA  CASSETTA  TERMINALE
DALLA  QUALE SARA' DERIVATA  L'ALIMENTAZIONE  AL
CORPO ILLUMINANTE INCLUSO QUINDI CANALIZZAZIONI,
CASSETTE,   TELAIO   PORTAFRUTTI,   INTERRUTTORE
UNIPOLARE 10 A, PLACCA.				
06.A44.B.01.A.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 41,20		
06.A44.B.01.A.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 45,30		
06.A44.B.01.A.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 80,80		
06.A44.B.01.A.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 103,00		
06.A44.B.01.A.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 80,80		
06.A44.B.01.A.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 71,50		
06.A44.B.01.B	FORNITURA    IN    OPERA    DI    SISTEMA    PER
L'ALIMENTAZIONE  DI  UN  CORPO  ILLUMINANTE   IN
PARALLELO AD UN PUNTO LUCE GIA' ALIMENTATO.				
06.A44.B.01.B.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 22,30		
06.A44.B.01.B.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 26,30		
06.A44.B.01.B.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 50,00		
06.A44.B.01.B.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 71,40		
06.A44.B.01.B.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 50,00		
06.A44.B.01.B.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 52,00		
06.A44.B.02	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE
INTERROTTO, MA CON DUE DEVIATORI PER IL  COMANDO
DI  UN  SINGOLO CORPO ILLUMINANTE DA  DUE  PUNTI
DIVERSI.				
06.A44.B.02.A	F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE DEVIATO				
06.A44.B.02.A.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 41,50		
06.A44.B.02.A.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 45,60		
06.A44.B.02.A.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 81,10		
06.A44.B.02.A.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 103,00		
06.A44.B.02.A.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 81,10		
06.A44.B.02.A.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 71,80		
06.A44.B.03	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE
INTERROTTO  MA CON UN PULSANTE DI COMANDO ED  UN
RELE' 10 A.				
06.A44.B.03.A	F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE COMANDATO A RELE'				
06.A44.B.03.A.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 55,90		
06.A44.B.03.A.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 59,90		
06.A44.B.03.A.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 95,40		
06.A44.B.03.A.025	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 86,10		
06.A44.B.03.C	F.O. DI COMANDI A RELE' SUCCESSIVI AL PRIMO				
06.A44.B.03.C.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 28,60		
06.A44.B.03.C.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 31,40		
06.A44.B.03.C.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 47,10		
06.A44.B.03.C.025	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 46,50		
06.A44.B.04	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA COME IL PUNTO LUCE
INTERROTTO, MA CON UN COMMUTATORE.				
06.A44.B.04.A	F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE COMMUTATO				
06.A44.B.04.A.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 50,10		
06.A44.B.04.A.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 54,20		
06.A44.B.04.A.020	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 89,70		
06.A44.B.04.A.025	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 80,40		
06.A44.B.05	F.O. PUNTO LUCE INVERTITO				
06.A44.B.05.A	F.O. IMPIANTO PER PUNTO LUCE INVERTITO				
06.A44.B.05.A.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 41,50		
06.A44.B.05.A.015	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 71,80		
06.A44.B.05.C	F.O. DI INVERTITORI SUCCESSIVI AL PRIMO				
06.A44.B.05.C.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 30,90		
06.A44.B.05.C.015	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 48,70		
06.A44.B.06	F.O. IMPIANTI ALIMENTAZ. LAMPADE DI SICUREZZA				
06.A44.B.06.A	F.O.  DI  SISTEMA  PER  L'ALIMENTAZIONE  DI  UNA
SINGOLA    LAMPADA   DI    EMERGENZA,    INCLUSA
L'INCIDENZA   DEL  SISTEMA  DI  INTERDIZIONE   .
INCLUSA  PLAFONIERA  DI EMERGENZA  1X18  W,  CON
BATTERIE  NICD   RICARICABILI, AUTONOMIA 2H.				
06.A44.B.06.A.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 124,00		
06.A44.B.06.A.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 128,00		
06.A44.B.06.A.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 160,00		
06.A44.B.06.A.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 178,00		
06.A44.B.06.A.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 160,00		
06.A44.B.06.A.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 147,00		
06.A44.B.06.B	F.O. ALIM. LAMPADE SICUREZZA SENZA INTERDIZIONE				
06.A44.B.06.B.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 138,00		
06.A44.B.06.B.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 141,00		
06.A44.B.06.B.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 173,00		
06.A44.B.06.B.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 192,00		
06.A44.B.06.B.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 173,00		
06.A44.B.06.B.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 165,00		
06.A44.B.07	F.O. IMPIANTI PER COMANDO PICCOLI UTILIZZATORI				
06.A44.B.07.A	F.O. IMPIANTI PER COMANDO PICCOLI UTILIZZATORI				
06.A44.B.07.A.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 49,50		
06.A44.B.07.A.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 53,60		
06.A44.B.07.A.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 94,00		
06.A44.B.07.A.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 100,00		
06.A44.B.07.A.030	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 78,60		
06.A44.C	FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTI PER PRESE				
	= FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA DISTRIBUTIVO PER
L'ALIMENTAZIONE,  A  PARTIRE  DALLA  DORSALE  DI
ALIMENTAZIONE  SINO  AL PUNTO  PRESA  TERMINALE.
INCLUSI    CANALIZZAZIONI,    CASSETTE,    TELAI
PORTAFRUTTI,   PLACCHE.   NEL   CASO   IN   CUI,
ALL'INTERNO  DI UNA STESSA SCATOLA SI  DOVESSERO
AGGIUNGERE   FRUTTI   PRESE   ADDIZIONALI,    SI
COMPUTERA'  IL  COSTO  DELLA  F.O.  DELLA  PRESA
ADDIZIONALE.                                    
ALL'INTERNO DI UNA STESSA SCATOLA SI DOVESSERO  
AGGIUNGERE   FRUTTI   PRESE   ADDIZIONALI,  SI  
COMPUTERA'  IL  COSTO  DELLA  F.O. DELLA PRESA  
ADDIZIONALE.				
06.A44.C.01	F.O. IMPIANTO PER PRESA 10 A				
06.A44.C.01.A	F.O. IMPIANTO PER PRESA 10 A				
06.A44.C.01.A.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 41,60		
06.A44.C.01.A.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 45,60		
06.A44.C.01.A.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 86,10		
06.A44.C.01.A.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 92,10		
06.A44.C.01.A.030	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 70,70		
06.A44.C.02	F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A  O BIPRESA				
06.A44.C.02.A	F.O. IMPIANTO PER PRESA 16 A NON PROTETTA				
06.A44.C.02.A.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 49,80		
06.A44.C.02.A.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 53,90		
06.A44.C.02.A.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 88,10		
06.A44.C.02.A.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 110,00		
06.A44.C.02.A.030	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 78,40		
06.A44.C.02.B	F.O.  IMPIANTO  PER  PRESA  16  A  PROTETTA   DA
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO				
06.A44.C.02.B.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 79,40		
06.A44.C.02.B.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 83,50		
06.A44.C.02.B.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 118,00		
06.A44.C.02.B.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 140,00		
06.A44.C.02.B.030	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 105,00		
06.A44.C.02.C	F.O.  IMPIANTO  PER  PRESA  16  A  PROTETTA   DA
INTERRUTTORE  MAGNETOTERMICO  DIFFERENZIALE   AD
ALTA SENSIBILITA'				
06.A44.C.02.C.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 102,00		
06.A44.C.02.C.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 106,00		
06.A44.C.02.C.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 140,00		
06.A44.C.02.C.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 162,00		
06.A44.C.02.C.030	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 127,00		
06.A44.C.03	F.O.   IMPIANTO   PER   PRESA  DA   10   A   CON
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO				
06.A44.C.03.A	F.O.   IMPIANTO   PER   PRESA  DA   10   A   CON
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO				
06.A44.C.03.A.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 80,20		
06.A44.C.03.A.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 84,40		
06.A44.C.03.A.020	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 106,00		
06.A44.C.04	F.O.   QUADRETTO   CON  PRESE,   CONTENENTE   UN
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE DA 16 A CON
DIFFERENZIALE DA 30 MA E TRE PRESE 2P+T DA 16 A				
06.A44.C.04.A	F.O. QUADRETTO PROTETTO CON TRE PRESE				
06.A44.C.04.A.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 118,00		
06.A44.C.04.A.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 122,00		
06.A44.C.04.A.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 156,00		
06.A44.C.04.A.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 170,00		
06.A44.C.04.A.030	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 149,00		
06.A44.C.05	F.O. IMPIANTI PER L'ALIMENTAZIONE DI PRESE  TIPO
CEE-17   IN  MATERIALE  PLASTICO   IP-44   SENZA
INTERRUTTORE  DI  BLOCCO. CONDUTTORI  H07V-K  DI
SEZIONE MINIMA 4 MMQ.				
06.A44.C.05.A	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 2P+T 16 A				
06.A44.C.05.A.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 48,10		
06.A44.C.05.A.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 52,20		
06.A44.C.05.A.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 86,30		
06.A44.C.05.A.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 108,00		
06.A44.C.05.A.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 86,30		
06.A44.C.05.A.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 78,70		
06.A44.C.05.B	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 2P+T 32 A				
06.A44.C.05.B.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 63,10		
06.A44.C.05.B.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 70,70		
06.A44.C.05.B.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 121,00		
06.A44.C.05.B.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 133,00		
06.A44.C.05.B.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 121,00		
06.A44.C.05.B.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 97,30		
06.A44.C.05.C	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A				
06.A44.C.05.C.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 48,40		
06.A44.C.05.C.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 52,50		
06.A44.C.05.C.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 86,70		
06.A44.C.05.C.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 109,00		
06.A44.C.05.C.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 86,70		
06.A44.C.05.C.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 79,00		
06.A44.C.05.D	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 32 A				
06.A44.C.05.D.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 62,60		
06.A44.C.05.D.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 70,30		
06.A44.C.05.D.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 155,00		
06.A44.C.05.D.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 133,00		
06.A44.C.05.D.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 120,00		
06.A44.C.05.D.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 96,80		
06.A44.C.05.F	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 16 A				
06.A44.C.05.F.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 53,80		
06.A44.C.05.F.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 57,90		
06.A44.C.05.F.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 92,10		
06.A44.C.05.F.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 114,00		
06.A44.C.05.F.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 92,10		
06.A44.C.05.F.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 84,40		
06.A44.C.05.G	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 32 A				
06.A44.C.05.G.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 62,60		
06.A44.C.05.G.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 70,20		
06.A44.C.05.G.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 120,00		
06.A44.C.05.G.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 133,00		
06.A44.C.05.G.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 120,00		
06.A44.C.05.G.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 96,70		
06.A44.C.06	F.O. IMPIANTI PER PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE
PLASTICO  IP-44  CON  INTERRUTTORE  DI   BLOCCO.
CONDUTTORI H07V-K DI SEZIONE MINIMA 4 MMQ.				
06.A44.C.06.A	F.O. IMPIANTO PER PRESA CEE 2P+T 16 A INTERBL.				
06.A44.C.06.A.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 84,20		
06.A44.C.06.A.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 88,30		
06.A44.C.06.A.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 123,00		
06.A44.C.06.A.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 144,00		
06.A44.C.06.A.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 123,00		
06.A44.C.06.A.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 115,00		
06.A44.C.06.A.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 99,50		
06.A44.C.06.B	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 2P+T 32 A				
06.A44.C.06.B.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 112,00		
06.A44.C.06.B.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 120,00		
06.A44.C.06.B.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 170,00		
06.A44.C.06.B.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 182,00		
06.A44.C.06.B.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 170,00		
06.A44.C.06.B.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 146,00		
06.A44.C.06.B.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 128,00		
06.A44.C.06.C	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A				
06.A44.C.06.C.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 86,60		
06.A44.C.06.C.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 90,70		
06.A44.C.06.C.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 125,00		
06.A44.C.06.C.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 147,00		
06.A44.C.06.C.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 125,00		
06.A44.C.06.C.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 118,00		
06.A44.C.06.C.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 102,00		
06.A44.C.06.D	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 32 A				
06.A44.C.06.D.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 117,00		
06.A44.C.06.D.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 125,00		
06.A44.C.06.D.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 157,00		
06.A44.C.06.D.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 187,00		
06.A44.C.06.D.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 175,00		
06.A44.C.06.D.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 151,00		
06.A44.C.06.D.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 133,00		
06.A44.C.06.E	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 63 A				
06.A44.C.06.E.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 163,00		
06.A44.C.06.E.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 176,00		
06.A44.C.06.E.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 264,00		
06.A44.C.06.E.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 266,00		
06.A44.C.06.E.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 264,00		
06.A44.C.06.E.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 197,00		
06.A44.C.06.E.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 177,00		
06.A44.C.06.F	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 16 A				
06.A44.C.06.F.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 91,40		
06.A44.C.06.F.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 95,60		
06.A44.C.06.F.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 130,00		
06.A44.C.06.F.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 152,00		
06.A44.C.06.F.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 130,00		
06.A44.C.06.F.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 123,00		
06.A44.C.06.F.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 109,00		
06.A44.C.06.G	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 32 A				
06.A44.C.06.G.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 122,00		
06.A44.C.06.G.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 129,00		
06.A44.C.06.G.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 179,00		
06.A44.C.06.G.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 191,00		
06.A44.C.06.G.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 179,00		
06.A44.C.06.G.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 156,00		
06.A44.C.06.G.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 137,00		
06.A44.C.06.H	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 63 A				
06.A44.C.06.H.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 173,00		
06.A44.C.06.H.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 185,00		
06.A44.C.06.H.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 273,00		
06.A44.C.06.H.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 275,00		
06.A44.C.06.H.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 273,00		
06.A44.C.06.H.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 200,00		
06.A44.C.06.H.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 187,00		
06.A44.C.07	F.O. IMPIANTI PER PRESE TIPO CEE-17 IN MATERIALE
PLASTICO   IP-55  E IP-65  CON  INTERRUTTORE  DI
BLOCCO  E  FUSIBILI  DI  PROTEZIONE.  CONDUTTORI
H07V-K DI SEZIONE MINIMA 4 MMQ.				
06.A44.C.07.A	F.O. IMPIANTO PER PRESA CEE 2P+T 16 A INTERBL.				
06.A44.C.07.A.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 93,10		
06.A44.C.07.A.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 97,30		
06.A44.C.07.A.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 132,00		
06.A44.C.07.A.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 153,00		
06.A44.C.07.A.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 132,00		
06.A44.C.07.A.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 124,00		
06.A44.C.07.A.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 109,00		
06.A44.C.07.B	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 2P+T 32 A				
06.A44.C.07.B.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 132,00		
06.A44.C.07.B.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 140,00		
06.A44.C.07.B.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 189,00		
06.A44.C.07.B.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 202,00		
06.A44.C.07.B.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 189,00		
06.A44.C.07.B.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 166,00		
06.A44.C.07.B.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 147,00		
06.A44.C.07.C	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A				
06.A44.C.07.C.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 98,00		
06.A44.C.07.C.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 103,00		
06.A44.C.07.C.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 137,00		
06.A44.C.07.C.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 158,00		
06.A44.C.07.C.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 137,00		
06.A44.C.07.C.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 129,00		
06.A44.C.07.C.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 114,00		
06.A44.C.07.D	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 32 A				
06.A44.C.07.D.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 136,00		
06.A44.C.07.D.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 144,00		
06.A44.C.07.D.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 157,00		
06.A44.C.07.D.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 206,00		
06.A44.C.07.D.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 193,00		
06.A44.C.07.D.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 170,00		
06.A44.C.07.D.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 151,00		
06.A44.C.07.E	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 63 A				
06.A44.C.07.E.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 182,00		
06.A44.C.07.E.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 194,00		
06.A44.C.07.E.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 282,00		
06.A44.C.07.E.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 285,00		
06.A44.C.07.E.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 282,00		
06.A44.C.07.E.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 215,00		
06.A44.C.07.E.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 196,00		
06.A44.C.07.F	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 16 A				
06.A44.C.07.F.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 102,00		
06.A44.C.07.F.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 106,00		
06.A44.C.07.F.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 140,00		
06.A44.C.07.F.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 161,00		
06.A44.C.07.F.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 140,00		
06.A44.C.07.F.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 132,00		
06.A44.C.07.F.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 119,00		
06.A44.C.07.G	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 32 A				
06.A44.C.07.G.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 139,00		
06.A44.C.07.G.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 147,00		
06.A44.C.07.G.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 196,00		
06.A44.C.07.G.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 209,00		
06.A44.C.07.G.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 196,00		
06.A44.C.07.G.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 173,00		
06.A44.C.07.G.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 154,00		
06.A44.C.07.H	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 63 A				
06.A44.C.07.H.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 197,00		
06.A44.C.07.H.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 209,00		
06.A44.C.07.H.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 298,00		
06.A44.C.07.H.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 300,00		
06.A44.C.07.H.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 298,00		
06.A44.C.07.H.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 225,00		
06.A44.C.07.H.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 211,00		
06.A44.C.07.I	F.O. IMPIANTO  PER PRESA TIPO CEE-17 2P 16 A CON
TRASFORMATORE 380/24 V				
06.A44.C.07.I.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 152,00		
06.A44.C.07.I.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 156,00		
06.A44.C.07.I.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 190,00		
06.A44.C.07.I.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 212,00		
06.A44.C.07.I.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 190,00		
06.A44.C.07.I.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 183,00		
06.A44.C.08	F.O.   IMPIANTI   PER  PRESE  TIPO   CEE-17   IN
CONTENITORE METALLICO CON INTERRUTTORE DI BLOCCO
E  FUSIBILI DI PROTEZIONE. CONDUTTORI H07V-K  DI
SEZIONE MINIMA 4 MMQ.				
06.A44.C.08.A	F.O. IMPIANTO PER PRESA CEE 2P+T 16 A INTERBL.				
06.A44.C.08.A.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 88,10		
06.A44.C.08.A.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 92,20		
06.A44.C.08.A.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 127,00		
06.A44.C.08.A.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 148,00		
06.A44.C.08.A.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 127,00		
06.A44.C.08.A.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 119,00		
06.A44.C.08.A.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 104,00		
06.A44.C.08.B	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 2P+T 32 A				
06.A44.C.08.B.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 125,00		
06.A44.C.08.B.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 133,00		
06.A44.C.08.B.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 183,00		
06.A44.C.08.B.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 195,00		
06.A44.C.08.B.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 183,00		
06.A44.C.08.B.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 159,00		
06.A44.C.08.B.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 141,00		
06.A44.C.08.C	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 16 A				
06.A44.C.08.C.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 91,10		
06.A44.C.08.C.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 95,20		
06.A44.C.08.C.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 130,00		
06.A44.C.08.C.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 151,00		
06.A44.C.08.C.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 130,00		
06.A44.C.08.C.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 122,00		
06.A44.C.08.C.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 107,00		
06.A44.C.08.D	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 32 A				
06.A44.C.08.D.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 128,00		
06.A44.C.08.D.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 135,00		
06.A44.C.08.D.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 152,00		
06.A44.C.08.D.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 197,00		
06.A44.C.08.D.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 185,00		
06.A44.C.08.D.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 162,00		
06.A44.C.08.D.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 143,00		
06.A44.C.08.E	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 3P+T 63 A				
06.A44.C.08.E.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 173,00		
06.A44.C.08.E.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 185,00		
06.A44.C.08.E.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 273,00		
06.A44.C.08.E.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 275,00		
06.A44.C.08.E.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 273,00		
06.A44.C.08.E.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 206,00		
06.A44.C.08.E.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 187,00		
06.A44.C.08.F	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 16 A				
06.A44.C.08.F.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 96,30		
06.A44.C.08.F.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 101,00		
06.A44.C.08.F.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 135,00		
06.A44.C.08.F.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 157,00		
06.A44.C.08.F.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 135,00		
06.A44.C.08.F.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 127,00		
06.A44.C.08.F.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 114,00		
06.A44.C.08.G	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 32 A				
06.A44.C.08.G.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 129,00		
06.A44.C.08.G.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 137,00		
06.A44.C.08.G.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 187,00		
06.A44.C.08.G.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 199,00		
06.A44.C.08.G.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 187,00		
06.A44.C.08.G.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 163,00		
06.A44.C.08.G.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 145,00		
06.A44.C.08.H	F.O. IMPIANTO PER PRESA TIPO CEE 4P+T 63 A				
06.A44.C.08.H.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 183,00		
06.A44.C.08.H.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 195,00		
06.A44.C.08.H.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 283,00		
06.A44.C.08.H.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 285,00		
06.A44.C.08.H.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 283,00		
06.A44.C.08.H.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 210,00		
06.A44.C.08.H.040	SU APPOSITA BASE	cad	€ 196,00		
06.A44.C.08.I	F.O. IMPIANTO  PER PRESA TIPO CEE-17 2P 16 A CON
TRASFORMATORE 380/24 V				
06.A44.C.08.I.010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 150,00		
06.A44.C.08.I.015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO	cad	€ 155,00		
06.A44.C.08.I.020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO	cad	€ 189,00		
06.A44.C.08.I.025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE	cad	€ 210,00		
06.A44.C.08.I.030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT	cad	€ 189,00		
06.A44.C.08.I.035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE	cad	€ 181,00		
	IMPIANTI SPECIALI				
	=  POSA IN OPERA (P.O.) DI  APPARECCHIATURE  PER
IMPIANTI SPECIALI, E FORNITURA IN OPERA (F.O) DI
IMPIANTI O SOTTOSISTEMI COMPLETI.				
06.A45.A	SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE				
	= SEGNALAZIONI ACUSTICHE E LUMINOSE				
06.A45.A.01	POSA  IN  OPERA  DI  SEGNALAZIONI  ACUSTICHE   E
LUMINOSE				
06.A45.A.01.A	POSA IN OPERA DI SUONERIE E RONZATORI				
06.A45.A.01.A.010	P.O. SUONERIE/RONZATORI MODULARI DA INCASSO	cad	€ 7,60	100 %	
06.A45.A.01.A.015	P.O. SUONERIA/CAMPANELLA DA PARETE	cad	€ 7,35	100 %	
06.A45.A.01.A.020	P.O. TRASFORMATORE PER SUONERIE	cad	€ 7,44	100 %	
06.A45.A.01.B	P.O. DI QUADRETTI INDICATORI DA INCASSO A NUMERI
BASCULANTI O A NUMERI LUMINOSI, COMPRESE TRACCIA
E FORATURA				
06.A45.A.01.B.010	P.O. DI QUADRETTI INDICATORI FINO A  8 CHIAMATE	cad	€ 34,30	100 %	
06.A45.A.01.B.015	P.O. DI QUADRETTI INDICATORI FINO A 12 CHIAMATE	cad	€ 55,20	100 %	
06.A45.A.01.B.020	P.O. DI QUADRETTI INDICATORI FINO A 20 CHIAMATE	cad	€ 70,40	100 %	
06.A45.A.02	FORNITURA  IN OPERA DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE  E
LUMINOSE				
06.A45.A.02.A	F.O. DI PULSANTIERE E CENTRALINI				
06.A45.A.02.A.010	F.O. DI PULSANTIERA DA TAVOLO	cad	€ 43,40	8.573 %	
06.A45.A.02.A.015	F.O. DI CENTRALINO RICHIESTA UDIENZA	cad	€ 73,00	30.592 %	
06.A45.A.02.B	F.O.  DI  IMPIANTO DI CHIAMATA  CON  SUONERIA  A
RONZATORE,  COMPRENDENTE: PULSANTE DI  CHIAMATA,
LINEA  IN  CAVO DI SEZIONE 1.5 MMQ,  SUONERIA  A
RONZATORE				
06.A45.A.02.B.010	F.O. IMPIANTO DI CHIAMATA CON RONZATORE	cad	€ 47,70	31.979 %	
06.A45.A.02.C	F.O.  DI  IMPIANTO DI CHIAMATA  CON  PULSANTE  A
TIRANTE  E PULSANTE DI TACITAZIONE A 12  V,  CON
LINEA   IN   CAVO  DI  SEZIONE  1.5   MMQ,   CON
SEGNALAZIONE  ACUSTICA  A 12  V  E  SEGNALAZIONE
OTTICA DI RIPETIZIONE				
06.A45.A.02.C.010	F.O. IMPIANTO DI CHIAMATA CON PULSANTE A TIRANTE	cad	€ 69,30	38.437 %	
06.A45.A.02.C.015	F.O. PULSANTE ADDIZIONALE	cad	€ 25,10	30.375 %	
06.A45.A.02.C.020	F.O. SEGNALAZIONE ADDIZIONALE	cad	€ 28,20	26.956 %	
06.A45.A.02.D	F.O.   DI   IMPIANTO   DI   RICHIESTA   UDIENZA,
COMPRENDENTE:  CENTRALINA  DA TAVOLO,  LINEA  IN
CAVO DI SEZIONE 1.5 MMQ, CENTRALINA FUORI PORTA				
06.A45.A.02.D.010	F.O. IMPIANTO DI RICHIESTA UDIENZA	cad	€ 141,00		
06.A45.B	IMPIANTI CITOFONICI				
	= IMPIANTI CITOFONICI				
06.A45.B.01	POSA   IN  OPERA  DI  APPARECCHI  PER   IMPIANTI
CITOFONICI				
06.A45.B.01.A	POSA  IN  OPERA  DI  PULSANTIERA  PER   IMPIANTI
CITOFONICI: LA POSA DELLA PULSANTIERA SI INTENDE
SENZA  L'EFFETTUAZIONE DEI COLLEGAMENTI AI  VARI
PULSANTI, CONSIDERATI SEPARATAMENTE				
06.A45.B.01.A.010	P.O. DI PULSANTIERA PER IMPIANTI CITOFONICI	cad	€ 38,10	100 %	
06.A45.B.01.A.012	P.O. DI COLLEGAMENTO AD OGNI SINGOLO PULSANTE	cad	€ 2,85	100 %	
06.A45.B.01.B	POSA IN OPERA DI POSTO CITOFONICO INTERNO				
06.A45.B.01.B.010	P.O. DI POSTO INTERNO BICANALE	cad	€ 22,40	100 %	
06.A45.B.02	FORNITURA  IN  OPERA  APPARECCHI  PER   IMPIANTI
CITOFONICI				
06.A45.B.02.A	FORNITURA IN OPERA DI CITOFONI				
06.A45.B.02.A.010	F.O. CITOFONO CON CORDONE SPIRALATO	cad	€ 24,60	45.437 %	
06.A45.B.02.A.015	F.O. CITOFONO CON COMMUTATORE INCORPORATO	cad	€ 58,50	25.455 %	
06.A45.B.02.A.020	F.O. CITOFONO INTERCOM. A 2 TASTI	cad	€ 28,10	43.51 %	
06.A45.B.02.A.025	F.O. CITOFONO INTERCOM. A 4 TASTI	cad	€ 35,30	45.459 %	
06.A45.B.02.A.030	F.O. CITOFONO INTERCOM. A 8 TASTI	cad	€ 74,00	26.809 %	
06.A45.B.02.A.035	F.O. CITOFONO INTERCOM. A 10-12 TASTI	cad	€ 87,70	27.193 %	
06.A45.B.02.A.040	F.O. CITOFONO INTERCOM. A 14-16 TASTI	cad	€ 101,00	27.467 %	
06.A45.B.02.B	FORNITURA IN OPERA DI CENTRALINI DA INCASSO  PER
IMPIANTI CITOFONICI				
06.A45.B.02.B.010	F.O. CENTRALINO CITOFONICO  12 UTENTI	cad	€ 346,00	33.038 %	
06.A45.B.02.B.015	F.O. CENTRALINO CITOFONICO  20 UTENTI	cad	€ 457,00	32.463 %	
06.A45.B.02.B.020	F.O. CENTRALINO CITOFONICO  24 UTENTI	cad	€ 513,00	35.615 %	
06.A45.B.02.B.025	F.O. CENTRALINO CITOFONICO  30 UTENTI	cad	€ 600,00	36.152 %	
06.A45.B.02.B.030	F.O. CENTRALINO CITOFONICO  36 UTENTI	cad	€ 674,00	37.302 %	
06.A45.B.02.B.035	F.O. CENTRALINO CITOFONICO  45 UTENTI	cad	€ 768,00	37.158 %	
06.A45.B.02.B.040	F.O. CENTRALINO CITOFONICO  60 UTENTI	cad	€ 979,00	32.64 %	
06.A45.B.02.B.045	F.O. CENTRALINO CITOFONICO  75 UTENTI	cad	€ 1`124,00	31.489 %	
06.A45.B.02.B.050	F.O. CENTRALINO CITOFONICO  90 UTENTI	cad	€ 1`323,00	29.342 %	
06.A45.C	IMPIANTI VIDEOCITOFONICI				
	= IMPIANTI VIDEOCITOFONICI				
06.A45.C.01	POSA  IN OPERA DI APPARECCHIATURE  PER  IMPIANTI
VIDEOCITOFONICI				
06.A45.C.01.A	POSA IN OPERA DI PULSANTIERA VIDEOCITOFONICA: LA
POSA    DELLA    PULSANTIERA    NON    COMPRENDE
L'EFFETTUAZIONE   DEI   COLLEGAMENTI   AI   VARI
PULSANTI, CONSIDERATI SEPARATAMENTE				
06.A45.C.01.A.010	P.O. DI PULSANTIERA  VIDEOCITOFONICA	cad	€ 60,90	100 %	
06.A45.C.01.A.012	P.O. DI COLLEGAMENTO AD OGNI SINGOLO PULSANTE	cad	€ 2,85	100 %	
06.A45.C.01.B	POSA  IN OPERA DI APPARECCHIATURE  PER  IMPIANTI
VIDEOCITOFONICI				
06.A45.C.01.B.010	P.O. MONITOR	cad	€ 57,50	100 %	
06.A45.C.01.B.015	P.O. UNITA' DI RIPRESA	cad	€ 45,70	100 %	
06.A45.C.01.B.020	P.O. ALIMENTATORE PER IMPIANTI VIDEOCITOFONICI	cad	€ 22,40	100 %	
06.A45.C.01.B.025	P.O. DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE MODULARE	cad	€ 9,52	100 %	
06.A45.C.01.C	FORNITURA  IN OPERA DI CONDUTTORI  COMPOSTI  PER
IMPIANTI VIDEOCITOFONICI				
06.A45.C.01.C.010	F.O. CAVO MULTIPOLARE  8 CONDUTTORI + COASSIALE	ml	€ 25,80	17.758 %	
06.A45.C.01.C.015	F.O. CAVO MULTIPOLARE 14 CONDUTTORI + COASSIALE	ml	€ 32,90	15.084 %	
06.A45.D	IMPIANTI TV CC				
	= IMPIANTI TV CC				
06.A45.D.01	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TV
CC				
06.A45.D.01.A	POSA  IN  OPERA  DI  TELECAMERE  E  MONITOR  PER
IMPIANTI TV CC				
06.A45.D.01.A.010	P.O. TELECAMERA FISSA	cad	€ 115,00	100 %	
06.A45.D.01.A.015	P.O. MONITOR SU RACK	cad	€ 22,90	100 %	
06.A45.D.01.A.020	P.O. MONITOR DA TAVOLO	cad	€ 11,50	100 %	
06.A45.D.01.A.025	P.O. BRANDEGGIO PORTATA  5 KG	cad	€ 26,20	100 %	
06.A45.D.01.A.030	P.O. BRANDEGGIO PORTATA 15 KG	cad	€ 29,70	100 %	
06.A45.E	IMPIANTI INTERFONICI				
	= IMPIANTI INTERFONICI				
06.A45.E.01	POSA  IN OPERA DI APPARECCHIATURE  PER  IMPIANTI
INTERFONICI				
06.A45.E.01.A	POSA   IN  OPERA  DI  APPARECCHI  PER   IMPIANTI
INTERFONICI MONOCANALE O PLURICANALE CON SEGRETO
DI  CONVERSAZIONE, E DI APPARECCHI PER  IMPIANTI
INTERFONICI  AD ONDE CONVOGLIATE IN FM.  INCLUSI
COLLEGAMENTI A LINEE PREDISPOSTE				
06.A45.E.01.A.010	P.O. POSTO PRINCIPALE A  6 TASTI MONOCANALE	cad	€ 357,00	100 %	
06.A45.E.01.A.015	P.O. POSTO PRINCIPALE A 12 TASTI MONOCANALE	cad	€ 447,00	100 %	
06.A45.E.01.A.020	P.O. POSTO DERIVATO	cad	€ 179,00	100 %	
06.A45.E.01.A.025	P.O. POSTO PRINCIPALE A  6 TASTI PLURICANALE	cad	€ 447,00	100 %	
06.A45.E.01.A.030	P.O. POSTO PRINCIPALE A 12 TASTI PLURICANALE	cad	€ 579,00	100 %	
06.A45.E.01.A.035	P.O. APPARECCHIO INTERFONICO ONDE CONVOGLIATE FM	cad	€ 24,80	100 %	
06.A45.F	IMPIANTI TELEFONICI				
	= IMPIANTI TELEFONICI				
06.A45.F.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER
IMPIANTI TELEFONICI.				
06.A45.F.01.A	POSA  IN  OPERA DI APPARECCHIATURE PER  IMPIANTI
TELEFONICI. LA POSA DELLA CENTRALINA  TELEFONICA
VIENE  CONSIDERATA  MEDIANTE  L'INSIEME  DI  DUE
COMPONENTI: CENTRALINA BASE (ESCLUSE LE LINEE) E
QUOTA ADDIZIONALE PER OGNI LINEA COLLEGATA				
06.A45.F.01.A.010	P.O. CENTRALINA TELEFONICA BASE	cad	€ 153,00	100 %	
06.A45.F.01.A.012	P.O. CENTRALINA TELEFONICA: COLLEGAMENTO LINEA	cad	€ 7,60	100 %	
06.A45.F.01.A.015	P.O. PRESA TELEFONICA A 3 POLI	cad	€ 3,81	100 %	
06.A45.F.01.A.020	P.O. PRESA TELEFONICA STANDARD USA	cad	€ 5,71	100 %	
06.A45.F.01.B	FORNITURA IN  OPERA DI PUNTI PRESA PER  IMPIANTI
TELEFONICI:  PER IL PUNTO PRESA STANDARD USA  SI
INTENDE INCLUSA LA PROGRAMMAZIONE DEL CENTRALINO				
06.A45.F.01.B.010	F.O. PUNTO PRESA A 3 POLI	cad	€ 123,00	15.564 %	
06.A45.F.01.B.015	F.O. PUNTO PRESA STANDARD USA	cad	€ 128,00	14.904 %	
06.A45.G	OROLOGI ELETTRICI				
	= OROLOGI ELETTRICI				
06.A45.G.01	POSA IN OPERA DI OROLOGI ELETTRICI				
06.A45.G.01.A	POSA   IN   OPERA  DI   OROLOGI   ELETTRICI   ED
APPARECCHIATURE ANNESSE, INCLUSI I  COLLEGAMENTI
ELETTRICI				
06.A45.G.01.A.010	P.O. OROLOGIO PRINCIPALE MODULO RACK	cad	€ 89,70	100 %	
06.A45.G.01.A.015	P.O. OROLOGIO PRINCIPALE E SEGNALATORE	cad	€ 104,00	100 %	
06.A45.G.01.A.020	P.O. OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE	cad	€ 11,20	100 %	
06.A45.G.01.A.025	P.O. OROLOGIO RICEVITORE A PALETTE	cad	€ 11,10	100 %	
06.A45.G.01.A.030	P.O. OROLOGIO A CRISTALLI LIQUIDI 220 V	cad	€ 22,40	100 %	
06.A45.G.01.A.035	P.O. GRUPPO RIPETITORE IMPULSI	cad	€ 26,20	100 %	
06.A45.H	IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA				
	= IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA				
06.A45.H.01	POSA  IN  OPERA DI APPARECCHI  PER  IMPIANTI  DI
DIFFUSIONE SONORA				
06.A45.H.01.A	POSA  IN  OPERA DI APPARECCHI  PER  IMPIANTI  DI
DIFFUSIONE   SONORA:   MICROFONI   COMPLETI   DI
SUPPORTO,  ALTOPARLANTI,  TROMBE   ESPONENZIALI,
UNITA'  DI RIPRODUZIONE SONORA   QUALI  AMPLIFI-
CATORI,  EQUALIZZATORI O ALTRE  APPARECCHIATURE.
INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI				
06.A45.H.01.A.010	P.O. MICROFONO	cad	€ 15,30	100 %	
06.A45.H.01.A.015	P.O. ALTOPARLANTE/PROIETTORE DI SUONO	cad	€ 11,50	100 %	
06.A45.H.01.A.020	P.O. TROMBA ESPONENZIALE	cad	€ 45,70	100 %	
06.A45.H.01.A.025	P.O. UNITA' DI RIPRODUZIONE SONORA	cad	€ 22,90	100 %	
06.A45.I	IMPIANTI DI ANTENNE TV				
	= IMPIANTI DI ANTENNE TV				
06.A45.I.01	FORNITURA  IN OPERA DI IMPIANTI DI  ANTENNE  TV,
INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI				
06.A45.I.01.A	FORNITURA IN OPERA DI ANTENNE TV				
06.A45.I.01.A.010	F.O. ANTENNA TV LOGARITMICA ATTACCO PALO	cad	€ 94,40	80.605 %	
06.A45.I.01.A.015	F.O. ANTENNA TV DIRETTIVA LARGA BANDA UHF	cad	€ 162,00	56.574 %	
06.A45.I.01.A.020	F.O. ANTENNA TV UHF A PANNELLO	cad	€ 133,00	86.177 %	
06.A45.I.01.B	FORNITURA  IN  OPERA  DI PRESE  PER  ANTENNE  TV
INCLUSA LINEA IN CAVO COASSIALE				
06.A45.I.01.B.010	F.O. PRESA PER ANTENNA TV	cad	€ 76,10	30 %	
06.A45.I.01.C	FORNITURA IN OPERA DI ACCESSORI PER ANTENNE TV				
06.A45.I.01.C.010	F.O. FILTRO ATTIVO DI CANALE ALIM. 12 V	cad	€ 69,20	33.002 %	
06.A45.I.01.C.015	F.O. CONVERTITORE ALIMENTAZIONE 12 V	cad	€ 194,00	11.788 %	
06.A45.I.01.C.020	F.O. FINALE LARGA BANDA VHF-UHF AMPLIF. SEPARATA	cad	€ 90,10	25.341 %	
06.A45.I.01.C.025	F.O. MODULO ALIM. STABILIZZ. USCITA FINO 100 MA	cad	€ 81,50	28.034 %	
06.A45.I.01.C.030	F.O. DEMISCELATORE VHF-UHF	cad	€ 29,00	78.836 %	
06.A45.I.01.D	FORNITURA  IN  OPERA  DI  CENTRALINO  E   MODULO
AMPLIFICATORE  DI  POTENZA  A  LARGA  BANDA  PER
ANTENNE TV				
06.A45.I.01.D.010	F.O. CENTRALINO  LARGA BANDA	cad	€ 229,00	19.96 %	
06.A45.I.01.D.015	F.O. MODULO AMPLIFICATORE DI POTENZA LARGA BANDA	cad	€ 192,00	23.783 %	
06.A45.L	IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS              				
	= IMPIANTI DI RIVELAZIONE FUMI E GAS				
06.A45.L.01	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI
RIVELAZIONE FUMI E GAS				
06.A45.L.01.A	POSA   IN   OPERA  DI  SENSORI,   RIVELATORI   E
CENTRALINE  PER IMPIANTI DI RIVELAZIONE  FUMI  E
GAS, INCLUSI TUTTI I COLLEGAMENTI				
06.A45.L.01.A.010	P.O. RIVELATORE DI FUMO	cad	€ 17,20	100 %	
06.A45.L.01.A.015	P.O. CENTRALE A MICROPROCESSORE RIVELAZIONE FUMI	cad	€ 183,00	100 %	
06.A45.L.01.A.020	P.O. CENTRALINA CON RIVELATORE GAS	cad	€ 95,20	100 %	
06.A45.M	IMPIANTI ANTI-INTRUSIONE				
	= IMPIANTI ANTI INTRUSIONE				
06.A45.M.01	POSA  IN OPERA DI APPARECCHIATURE  PER  IMPIANTI
ANTI-INTRUSIONE				
06.A45.M.01.A	POSA  IN OPERA DI CENTRALINA DI CONTROLLO  E  DI
COMANDO  PER IMPIANTI  ANTI-INTRUSIONE,  INCLUSI
TUTTI I COLLEGAMENTI				
06.A45.M.01.A.010	P.O. CENTRALE DI CONTROLLO E COMANDO A 3 ZONE	cad	€ 95,20	100 %	
06.A45.M.01.A.015	P.O. CONTATTO MAGNETICO	cad	€ 45,70	100 %	
06.A45.M.01.A.020	P.O. RIVELATORE VOLUMETRICO	cad	€ 68,50	100 %	
06.A45.M.01.A.025	P.O. MICROFONO SELETTIVO	cad	€ 68,50	100 %	
06.A45.N	IMPIANTI DI MOTORIZZAZIONE				
	= IMPIANTI DI MOTORIZZAZIONE				
06.A45.N.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER
IMPIANTI DI MOTORIZZAZIONE				
06.A45.N.01.A	FORNITURA   IN   OPERA  DI   IMPIANTI   PER   LA
MOTORIZZAZIONE DI CANCELLI				
06.A45.N.01.A.010	F.O. IMPIANTO MOTORIZZAZIONE CANCELLI	cad	€ 2`558,00	43.139 %	
	CORPI ILLUMINANTI				
	= LA POSA IN OPERA (P.O.) DEI CORPI  ILLUMINANTI
(C.I.)  COMPRENDE  TUTTE  LE  OPERAZIONI  ED  IL
MATERIALE  DI  FISSAGGIO  NECESSARIO  (TASSELLI,
SOSPENSIONI,   ETC.),  INDIPENDENTEMENTE   DALLE
PARTICOLARI  CONDIZIONI OPERATIVE E CON LA  SOLA
ESCLUSIONE  DEL  CORPO  ILLUMINANTE  E  RELATIVE
LAMPADE. LA FORNITURA IN OPERA (F.O.)  COMPRENDE
ANCHE   I   CORPI  ILLUMINANTI,  CON   LA   SOLA
ESCLUSIONE DELLE LAMPADE. NESSUN SOVRAPPREZZO E'
DOVUTO  NEL  CASO IN CUI  UN  CORPO  ILLUMINANTE
DEBBA   ESSERE  COLLEGATO  AD  UN  SISTEMA   CON
ACCENSIONI MULTIPLE.				
06.A46.A	POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO				
	= POSA  IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO				
06.A46.A.01	POSA  IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA  INTERNO,
SPORGENTI   ED  INCASSATI,  DI  TIPO  CIVILE   O
INDUSTRIALE.				
06.A46.A.01.A	POSA  IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO				
06.A46.A.01.A.010	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 1X18 W	cad	€ 13,70	100 %	
06.A46.A.01.A.012	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 1X36 W	cad	€ 15,30	100 %	
06.A46.A.01.A.014	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 1X58 W	cad	€ 16,80	100 %	
06.A46.A.01.A.016	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 2X18 W	cad	€ 19,10	100 %	
06.A46.A.01.A.018	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 2X36 W	cad	€ 20,60	100 %	
06.A46.A.01.A.020	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 2X58 W	cad	€ 22,10	100 %	
06.A46.A.01.A.022	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 3X18 W	cad	€ 22,10	100 %	
06.A46.A.01.A.024	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 3X36 W	cad	€ 23,30	100 %	
06.A46.A.01.A.026	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 3X58 W	cad	€ 24,40	100 %	
06.A46.A.01.A.028	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 4X18 W	cad	€ 25,20	100 %	
06.A46.A.01.A.030	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 4X36 W	cad	€ 26,30	100 %	
06.A46.A.01.A.032	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 4X58 W	cad	€ 27,40	100 %	
06.A46.A.01.A.034	P.O. CORPO ILLUMINANTE TIPO TARTARUGA	cad	€ 5,71	100 %	
06.A46.A.01.A.036	P.O. CORPO ILLUMINANTE AD-PE 1/2X36 W	cad	€ 30,50	100 %	
06.A46.A.01.A.038	P.O. RIFLETTORE INDUSTRIALE 150/250/400 W	cad	€ 30,50	100 %	
06.A46.A.02	POSA   IN   OPERA  DI  CORPI   ILLUMINANTI   PER
ILLUMINAZIONE   DI   EMERGENZA   CON   O   SENZA
INTERDIZIONE				
06.A46.A.02.A	POSA   IN   OPERA  DI  CORPI   ILLUMINANTI   PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA				
06.A46.A.02.A.010	P.O. C.I. ILL. EMERGENZA SENZA INT. FINO A 18 W	cad	€ 13,70	100 %	
06.A46.A.02.A.015	P.O. C.I. ILL. EMERGENZA CON INT. FINO A 18 W	cad	€ 14,50	100 %	
06.A46.A.02.B	SOSTITUZIONE   DI   BATTERIE  PER   LAMPADE   DI
EMERGENZA				
06.A46.A.02.B.010	SOSTITUZIONE BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA	cad	€ 7,60	100 %	
06.A46.B	POSA IN OPERA DI C.I. DA ESTERNO				
	=   POSA  IN  OPERA  DI  C.I.  DA  ESTERNO				
06.A46.B.01	POSA  IN  OPERA DI PROIETTORI ED  ARMATURE  TIPO
STRADALE  SU PALI DI VARIE ALTEZZE O  SBRACCI  A
PALO O A PARETE. POSA DI PALI E SBRACCI A PARETE
INCLUSA  MESSA  A PIOMBO, SIGILLATURA,  MESSA  A
TERRA,  NUMERAZIONE,  ECC. .  ESCLUSO  EVENTUALE
NOLO  DI  MACCHINE  CON  CESTELLO.  L'AMBITO  DI
APPLICAZIONE DI QUESTE VOCI RIGUARDA I COMPLESSI
RESIDENZIALI  E SPORTIVI, CON  ESCLUSIONE  DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STRADALE.				
06.A46.B.01.A	POSA  IN OPERA DI C.I. DA ESTERNO E  SUPPORTERIA				
06.A46.B.01.A.010	POSA  IN OPERA PROIETTORE 200/400 W VARI TIPI	cad	€ 22,10	100 %	
06.A46.B.01.A.015	POSA  IN OPERA PROIETTORE 1000/2000 W VARI TIPI	cad	€ 33,50	100 %	
06.A46.B.01.A.020	POSA  IN OPERA ARMATURA STRADALE SINO A 250 W	cad	€ 11,10	100 %	
06.A46.B.01.A.025	POSA  IN OPERA ARMATURA STRADALE SINO A 400 W	cad	€ 11,90	100 %	
06.A46.B.01.A.030	POSA  IN OPERA LAMPIONE A SFERA SINO A 150 W	cad	€ 7,23	100 %	
06.A46.B.01.A.035	POSA  IN OPERA LAMPIONE A SFERA SINO A 250 W	cad	€ 11,10	100 %	
06.A46.B.01.A.040	POSA IN OPERA PALO ALTEZZA FRANCO TERRA 5-6 M	cad	€ 30,50	100 %	
06.A46.B.01.A.045	POSA IN OPERA PALO ALTEZZA FRANCO TERRA 8-10 M	cad	€ 47,20	100 %	
06.A46.B.01.A.050	POSA IN OPERA PALO ALTEZZA FRANCO TERRA 12 M	cad	€ 54,10	100 %	
06.A46.B.01.A.055	POSA IN OPERA SBRACCIO A PARETE	cad	€ 20,20	100 %	
06.A46.C	SMONTAGGIO E PULIZIA DI CORPI				
	=  SMONTAGGIO E PULIZIA DI CORPI ILLUMINANTI				
06.A46.C.01	SMONTAGGIO  DI  CORPI  ILLUMINANTI  DA   INTERNO
CIVILI   ED   INDUSTRIALI;  PULIZIA   COPPE   IN
PLEXIGLASS O POLICARBONATO TRAMITE LAVAGGIO  CON
ACQUA E DETERSIVO.				
06.A46.C.01.A	SMONTAGGIO  E  PULIZIA DI CORPI  ILLUMINANTI				
06.A46.C.01.A.010	SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI 1X18/36/58 W	cad	€ 5,71	100 %	
06.A46.C.01.A.015	SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI 2X18/36/58 W	cad	€ 7,60	100 %	
06.A46.C.01.A.020	SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI 3X18/36/58 W	cad	€ 9,52	100 %	
06.A46.C.01.A.025	SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI 4X18/36/58 W	cad	€ 11,50	100 %	
06.A46.C.01.A.030	PULIZIA CORPI ILLUMINANTI SINO A 2X58 W	cad	€ 9,88	100 %	
06.A46.C.01.A.035	PULIZIA CORPI ILLUMINANTI SINO A 4X58 W	cad	€ 13,40	100 %	
06.A46.C.01.A.040	SMONTAGGIO PULIZIA RIMONTAGGIO C.I. FINO 2X58 W	cad	€ 23,20	24.605 %	
06.A46.C.01.A.045	SMONTAGGIO PULIZIA RIMONTAGGIO C.I. FINO 4X58 W	cad	€ 34,30	27.799 %	
06.A46.D	FORNITURA IN OPERA DI PLAFONIERE				
	= FORNITURA IN OPERA DI PLAFONIERE				
06.A46.D.01	FORNITURA  IN  OPERA DI PLAFONIERE  PER  LAMPADE
FLUORESCENTI TUBOLARI CON OTTICA NORMALE				
06.A46.D.01.A	FORNITURA  IN OPERA DI PLAFONIERE LAMELLARI  CON
OTTICA NORMALE				
06.A46.D.01.A.010	F.O.  PLAF. LAMELLARE 1X18 W OTTICA NORMALE	cad	€ 44,80		
06.A46.D.01.A.012	F.O.  PLAF. LAMELLARE 1X36 W OTTICA NORMALE	cad	€ 51,70		
06.A46.D.01.A.014	F.O.  PLAF. LAMELLARE 1X58 W OTTICA NORMALE	cad	€ 63,30		
06.A46.D.01.A.016	F.O.  PLAF. LAMELLARE 2X18 W OTTICA NORMALE	cad	€ 56,10		
06.A46.D.01.A.018	F.O.  PLAF. LAMELLARE 2X36 W OTTICA NORMALE	cad	€ 69,50		
06.A46.D.01.A.020	F.O.  PLAF. LAMELLARE 2X58 W OTTICA NORMALE	cad	€ 88,20		
06.A46.D.01.A.022	F.O.  PLAF. LAMELLARE 3X18 W OTTICA NORMALE	cad	€ 69,10		
06.A46.D.01.A.024	F.O.  PLAF. LAMELLARE 3X36 W OTTICA NORMALE	cad	€ 93,30		
06.A46.D.01.A.026	F.O.  PLAF. LAMELLARE 3X58 W OTTICA NORMALE	cad	€ 108,00		
06.A46.D.01.A.028	F.O.  PLAF. LAMELLARE 4X18 W OTTICA NORMALE	cad	€ 83,20		
06.A46.D.01.A.030	F.O.  PLAF. LAMELLARE 4X36 W OTTICA NORMALE	cad	€ 121,00		
06.A46.D.01.A.032	F.O.  PLAF. LAMELLARE 4X58 W OTTICA NORMALE	cad	€ 141,00		
	LAMPADE				
	=  LA  POSA  IN OPERA (P.O.)  DELLE  LAMPADE  SI
RIFERISCE  SIA ALLA POSA SEMPLICE DELLE  LAMPADE
CHE   ALLA  POSA  IN  SOSTITUZIONE  DI   LAMPADE
ESISTENTI. SONO COMPRESE L'EVENTUALE APERTURA  E
RICHIUSURA DEL CORPO ILLUMINANTE.				
06.A47.A	POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA				
	= POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA				
06.A47.A.01	POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA				
06.A47.A.01.A	POSA IN OPERA DI LAMPADE AD INCANDESCENZA				
06.A47.A.01.A.010	P.O. DI LAMPADE AD INCANDESCENZA FINO A 100 W	cad	€ 0,39	100 %	
06.A47.A.01.A.015	P.O. DI LAMPADE AD INCANDESCENZA OLTRE 100 W	cad	€ 0,57	100 %	
06.A47.B	POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI				
	= POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI				
06.A47.B.01	POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI				
06.A47.B.01.A	POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI				
06.A47.B.01.A.010	P.O. DI LAMPADE FLUORESCENTI	cad	€ 0,75	100 %	
06.A47.C	POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI				
06.A47.C	= POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI				
06.A47.C.01	POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI				
06.A47.C.01.A	POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI				
06.A47.C.01.A.010	POSA IN OPERA DI LAMPADE PER PROIETTORI	cad	€ 1,53	100 %	
06.A47.D	POSA IN OPERA DI ACCESSORI				
	=  POSA  IN OPERA DI ACCESSORI  PER  LAMPADE  DI
VARIO TIPO				
06.A47.D.01	POSA IN OPERA DI ACCESSORI PER LAMPADE				
06.A47.D.01.A	P.O. DI ACCESSORI PER LAMPADE AD INCANDESCENZA				
06.A47.D.01.A.010	P.O. DI PORTALAMPADA IN RESINA  ATTACCO E10/E40	cad	€ 0,75	100 %	
06.A47.D.01.B	P.O. DI ACCESSORI PER LAMPADE FLUORESCENTI				
06.A47.D.01.B.010	P.O. ALIMENTATORE 22O V FINO A 215 W	cad	€ 1,14	100 %	
06.A47.D.01.B.015	P.O. STARTER 220 V FINO A 140 W	cad	€ 1,53	100 %	
06.A47.D.01.B.020	P.O. PORTALAMPADA ATTACCO G11/G24	cad	€ 1,14	100 %	
06.A47.D.01.B.025	P.O. PORTASTARTER	cad	€ 1,89	100 %	
06.A47.D.01.C	P.O. DI ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI HG				
06.A47.D.01.C.010	P.O. ALIM. PER INT. NON RIF. 22O V FINO A 1000 W	cad	€ 2,28	100 %	
06.A47.D.01.C.015	P.O. ALIM. PER EST. RIFAS. 22O V FINO A 1000 W	cad	€ 2,28	100 %	
06.A47.D.01.C.020	P.O. RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. HQL	cad	€ 1,14	100 %	
06.A47.D.01.C.025	P.O. CONDENSATORI RIFASATORI C7/C40	cad	€ 0,75	100 %	
06.A47.D.01.C.030	P.O. PORTALAMPADE ATTACCHI E27  E40  G12  R75	cad	€ 3,04	100 %	
06.A47.D.01.D	P.O. DI ACCESSORI PER LAMPADE A VAPORI DI NA				
06.A47.D.01.D.010	P.O. ALIM. PER INT. LAMP. A.P. FINO A 1000 W	cad	€ 3,04	100 %	
06.A47.D.01.D.015	P.O. ALIM. PER EST. LAMP. A.P. FINO A 1000 W	cad	€ 1,89	100 %	
06.A47.D.01.D.020	P.O. ALIM. PER INT. LAMP. B.P. FINO A 180 W	cad	€ 2,67	100 %	
06.A47.D.01.D.025	P.O. RIDUTTORI DI POTENZA PER LAMP. NA	cad	€ 3,04	100 %	
06.A47.D.01.D.030	P.O. ACCENDIT. PER INT. LAMP. A.P. FINO A 1000 W	cad	€ 3,04	100 %	
06.A47.D.01.D.035	P.O. ACCENDIT. PER EST. LAMP. A.P. FINO A 1000 W	cad	€ 1,89	100 %	
06.A47.D.01.D.040	P.O. CONDENSATORI RIFASATORI C10/C50	cad	€ 1,14	100 %	
06.A47.D.01.D.045	P.O. STARTER	cad	€ 1,14	100 %	
06.A47.D.01.D.050	P.O. PORTALAMPADE ATTACCHI E27  E40  FC2  R75	cad	€ 1,89	100 %	
06.A47.D.01.E	P.O.  DI  ACCESSORI  PER  LAMPADE  A  VAPORI  DI
ALOGENURI				
06.A47.D.01.E.010	P.O. ALIM. PER INT. LAMP. A VAP. DI ALOGENURI	cad	€ 1,89	100 %	
06.A47.D.01.E.015	P.O. ALIM. PER EST. LAMP. A VAP. DI ALOGENURI	cad	€ 1,14	100 %	
06.A47.D.01.E.020	P.O. ACCENDIT. PER INT. LAMP. VAP. DI ALOGENURI	cad	€ 1,14	100 %	
06.A47.D.01.E.025	P.O. ACCENDIT. PER EST. LAMP. VAP. DI ALOGENURI	cad	€ 1,14	100 %	
06.A47.D.01.E.030	P.O. CONDENS. RIF. PER LAMP. VAP. DI ALOGENURI	cad	€ 1,14	100 %	
06.A47.D.01.E.035	P.O. PORTALAMPADE ATTACCHI E40  G12	cad	€ 1,14	100 %	
	IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINI				
	=  POSA IN OPERA (P.O.)  DI IMPIANTI DI TERRA  E
PER LA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI.				
06.A48.A	POSA IN OPERA A VISTA DI CORDE TONDI PIATTINE				
	=  POSA  IN  OPERA A VISTA  DI  CORDE,  TONDI  E
PIATTINE COMPRESA LA POSA DI SUPPORTI,  MORSETTI
ED OGNI ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO.				
06.A48.A.01	POSA  IN  OPERA DI CORDE TONDI PIATTINE  PER  LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TERRA A VISTA				
06.A48.A.01.A	P.O. A VISTA DI CORDE IN CU, AL E IN ACCIAIO				
06.A48.A.01.A.010	P.O. DI CORDE IN RAME O ACCIAIO FINO A 90 MMQ	ml	€ 4,95	100 %	
06.A48.A.01.A.015	P.O. DI CORDE IN ALLUMINIO 90 - 120 MMQ	ml	€ 5,71	100 %	
06.A48.A.01.B	P.O. A VISTA DI TONDI IN CU E IN ACCIAIO				
06.A48.A.01.B.010	P.O. DI TONDI IN RAME O ACCIAIO FINO A 75 MMQ	ml	€ 4,95	100 %	
06.A48.A.01.B.015	P.O. DI TONDI IN ACCIAIO  ZINCATO  FINO A 75 MMQ	ml	€ 4,95	100 %	
06.A48.A.01.C	P.O.  A  VISTA DI PIATTINE IN CU  E  IN  ACCIAIO
ZINCATO				
06.A48.A.01.C.010	P.O. DI PIATTINA  DI RAME 40 X 3 MM	ml	€ 3,42	100 %	
06.A48.A.01.C.015	P.O. DI PIATTINA  DI RAME 40/50 X 4 MM	ml	€ 4,95	100 %	
06.A48.A.01.C.020	P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO FINO A 50 MM	ml	€ 2,28	100 %	
06.A48.A.01.C.025	P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO DA 60 A 100 MM	ml	€ 3,42	100 %	
06.A48.A.01.C.030	P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO DA 120 A 200 MM	ml	€ 6,85	100 %	
06.A48.A.02	POSA IN OPERA DI CORDE, TONDI E PIATTINE PER  LA
REALIZZAZIONE DI MAGLIE DI CAPTAZIONE E  CALATE.
LA   P.O.   INCLUDE  TUTTI   GLI   ELEMENTI   DI
ANCORAGGIO,  SIA  A  PARETE  CHE  AL  TETTO.  SI
INTENDONO  INCLUSI  ANCHE  GLI  ONERI  ACCESSORI
DERIVANTI DALLA NECESSITA' DI OPERARE AD ALTEZZE
NON  RAGGIUNGIBILI  CON UNA COMUNE  SCALA  O  SU
TETTI DI UN QUALSIASI TIPO E FORMA				
06.A48.A.02.A	P.O. A VISTA DI CORDE IN CU, AL E IN ACCIAIO				
06.A48.A.02.A.010	P.O. DI CORDE IN RAME O ACCIAIO FINO A 90 MMQ	ml	€ 19,80	100 %	
06.A48.A.02.A.015	P.O. DI CORDE IN ALLUMINIO 90 - 120 MMQ	ml	€ 22,90	100 %	
06.A48.A.02.B	P.O. A VISTA DI CORDE IN CU E IN ACCIAIO				
06.A48.A.02.B.010	P.O. DI TONDI IN RAME O ACCIAIO FINO A 75 MMQ	ml	€ 19,80	100 %	
06.A48.A.02.B.015	P.O. DI TONDI IN ACCIAIO  ZINCATO  FINO A 75 MMQ	ml	€ 19,80	100 %	
06.A48.A.02.C	P.O. A VISTA DI CORDE IN CU E IN ACCIAIO ZINCATO				
06.A48.A.02.C.010	P.O. DI PIATTINA  DI RAME 40 X 3 MM	ml	€ 13,70	100 %	
06.A48.A.02.C.015	P.O. DI PIATTINA  DI RAME 40/50 X 4 MM	ml	€ 19,80	100 %	
06.A48.A.02.C.020	P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO FINO A 50 MM	ml	€ 9,13	100 %	
06.A48.A.02.C.025	P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO DA 60 A 100 MM	ml	€ 13,70	100 %	
06.A48.A.02.C.030	P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO DA 120 A 200 MM	ml	€ 27,40	100 %	
06.A48.B	POSA IN OPERA INTERRATA DI CORDE TONDI PIATTINE				
	=  POSA  IN  OPERA  INTERRATA  DI  CORDE   TONDI
PIATTINE				
06.A48.B.01	POSA  IN  OPERA  INTERRATA  DI  CORDE,  TONDI  E
PIATTINE IN APPOSITO SCAVO INTERRATO, ESCLUSO LO
SCAVO ED IL REINTERRO.				
06.A48.B.01.A	POSA IN OPERA INTERRATA DI CORDE				
06.A48.B.01.A.010	P.O. DI CORDE IN RAME O ACCIAIO FINO A 90 MMQ	ml	€ 1,53	100 %	
06.A48.B.01.B	POSA IN OPERA INTERRATA DI TONDI				
06.A48.B.01.B.010	P.O. INTERRATA TONDI CU/ACCIAIO FINO A 90 MMQ	ml	€ 1,53	100 %	
06.A48.B.01.B.015	P.O. INTERRATA TONDI ACCIAIO ZINCATO FINO 75 MMQ	ml	€ 1,53	100 %	
06.A48.B.01.B.020	P.O. INTERRATA TONDI IN ACC. FLESS. FINO 150 MMQ	ml	€ 2,28	100 %	
06.A48.B.01.C	P.O. INTERRATA DI CORDE IN CU E IN ACCIAIO				
06.A48.B.01.C.010	P.O. INTERRATA PIATTINA  DI RAME 40 X 3 MM	ml	€ 1,89	100 %	
06.A48.B.01.C.015	P.O. INTERRATA PIATTINA  DI RAME 40/50 X 4 MM	ml	€ 2,28	100 %	
06.A48.B.01.C.020	P.O. INTERRATA PIATTINA ACC.ZINCATO FINO 50 MM	ml	€ 0,96	100 %	
06.A48.B.01.C.025	P.O. INTERRATA PIATTINA ACC.ZINCATO 60-100 MM	ml	€ 1,53	100 %	
06.A48.B.01.C.030	P.O. INTERRATA PIATTINA ACC.ZINCATO 120-200 MM	ml	€ 2,67	100 %	
06.A48.C	POSA IN OPERA DI PUNTAZZE E PIASTRE DI TERRA				
	= POSA IN OPERA DI PUNTAZZE E PIASTRE DI TERRA				
06.A48.C.01	POSA  IN  OPERA DI PUNTAZZE E PIASTRE  DI  TERRA
ENTRO APPOSITI POZZETTI ISPEZIONABILI.				
06.A48.C.01.A	POSA IN OPERA DI PUNTAZZE DI MESSA A  TERRA  DEL
TIPO  A  CROCE O A TUBO,  COMPLETI  DI  APPOSITI
MORSETTI   DI   COLLEGAMENTO   ENTRO    POZZETTI
ISPEZIONABILI.				
06.A48.C.01.A.010	P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 1 M	cad	€ 4,95	100 %	
06.A48.C.01.A.015	P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO  DA 1.5 M	cad	€ 6,85	100 %	
06.A48.C.01.A.020	P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 2 M	cad	€ 8,38	100 %	
06.A48.C.01.A.025	P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 2.5 M	cad	€ 9,13	100 %	
06.A48.C.01.A.030	P.O. DI PUNTAZZA A CROCE O A TUBO DA 3 M	cad	€ 9,88	100 %	
06.A48.C.01.B	POSA IN OPERA DI PIASTRE DI TERRA.				
06.A48.C.01.B.010	P.O. PIASTRA  MESSA A TERRA FINO 1000X1000X3 MM	cad	€ 17,20	100 %	
06.A48.D	POSA IN OPERA DI ELEMENTI VARI				
	= POSA IN OPERA DI ELEMENTI VARI				
06.A48.D.01	POSA IN OPERA DI ELEMENTI VARI				
06.A48.D.01.A	POSA IN OPERA DI ELEMENTI VARI				
06.A48.D.01.A.010	P.O. COLLEGAMENTO EQUIPOTEN. CONDUTTURE IDRICHE	cad	€ 1,14	100 %	
06.A48.E	FORNITURA IN OPERA DI ELEMENTI PER IMP. DI TERRA				
	=  FORNITURA  IN OPERA (F.O.)  DI  ELEMENTI  PER
IMPIANTI   DI   TERRA  E   PER   LA   PROTEZIONE
ANTIFULMINE.				
06.A48.E.01	F.O. DI POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA, CASSETTA
DI TERRA, NODO  EQUIPOTENZIALE, SOLUZIONE SALINA				
06.A48.E.01.A	F.O.  DI POZZETTO PER DISPERSORE DI IMPIANTO  DI
TERRA REALIZZATO IN MURATURA DI MATTONI PIENI  O
IN GETTO DI CALCESTRUZZO, COMPLETO DI BORDINO  E
DI   CHIUSINO   IN  GHISA  A   TENUTA   ERMETICA
CARRABILE,  O IN CEMENTO. PROFONDITA' FINO A  90
CM.				
06.A48.E.01.A.010	F.O. POZZETTO 40X40X90 CM CHIUSINO 90 KG CARR.	cad	€ 138,00		
06.A48.E.01.A.015	F.O. POZZETTO 40X40X90 CM CHIUSINO 75 KG CARR.	cad	€ 118,00		
06.A48.E.01.A.020	F.O. POZZETTO 50X50X90 CM CHIUSINO 90 KG CARR.	cad	€ 169,00		
06.A48.E.01.A.025	F.O. POZZETTO 50X50X90 CM CHIUSINO 75 KG CARR.	cad	€ 146,00		
06.A48.E.01.A.030	F.O. POZZETTO 60X60X90 CM CHIUSINO 90 KG CARR.	cad	€ 180,00		
06.A48.E.01.B	F.O.  DI CASSETTA DI TERRA, COMPLETA DI  PIASTRA
CON  BULLONI PER L'ANCORAGGIO DELLE  DERIVAZIONI
ALL'IMPIANTO   DISPERDENTE,   E/O   AL   SISTEMA
DISTRIBUTIVO.  LA  F.O.  E'  ONNICOMPRENSIVA,  E
COMPRENDE  QUINDI  ANCHE  GLI  ONERI   DERIVANTI
DALL'EFFETTUAZIONE  DI  TUTTI  I   COLLEGAMENTI,
QUALUNQUE  NE SIA IL NUMERO, COMPRESE  TARGHETTE
ED IDEOGRAMMI IDENTIFICATORI.				
06.A48.E.01.B.010	F.O. DI CASSETTA DI TERRA	cad	€ 30,00		
06.A48.E.01.C	F.O. DI RETE E NODO EQUIPOTENZIALE PER LOCALI AD
USO  MEDICO COMPRENDENTI LA FORMAZIONE  DI  NODO
PER  L'EQUALIZZAZIONE DEL POTENZIALE  IN  LOCALI
ADIBITI  AD USO MEDICO QUALI CAMERE DI  DEGENZA,
AMBULATORI   MEDICI,  ECC.  DA  REALIZZARSI   IN
ESECUZIONE  DI QUANTO PREVISTO DALLA  NORMA  CEI
64-4. INCLUSI QUINDI TUTTI I COLLEGAMENTI SIA AL
CONDUTTORE DI PROTEZIONE CHE ALLE MASSE ESTRANEE
NONCHE' L'EFFETTUAZIONE DI MISURE.				
06.A48.E.01.C.010	F.O. RETE EQUIPOTENZ. LOCALI MEDICI: QUOTA BASE	cad	€ 533,00		
06.A48.E.01.C.015	PER OGNI UTENZA COLLEGATA	cad	€ 66,60		
06.A48.E.01.D	F.O. DI SOLUZIONE SALINA PER L'ABBASSAMENTO  DEL
VALORE  DELLA  RESISTENZA DI TERRA  IN  IMPIANTI
REALIZZATI IN TERRENI CON ELEVATA RESISTIVITA'				
06.A48.E.01.D.010	F.O. SOLUZIONE SALINA	kg	€ 3,50	54.082 %	
06.A48.F	F.O. VARIE PER IMPIANTI PROTEZIONE ANTIFULMINI				
	= F.O. VARIE PER IMPIANTI PROTEZIONE ANTIFULMINI				
06.A48.F.01	F.O. VARIE PER IMPIANTI PROTEZIONE ANTIFULMINI				
06.A48.F.01.A	F.O.  DI  CASSETTA  DI  MISURA  E  SEZIONAMENTO,
POSATA  SULLA CALATA DELLA RETE  DI  CAPTAZIONE,
CON MORSETTO DI SEZIONAMENTO IN ACCIAIO  ZINCATO
O   OTTONE  RAMATO,  COMPRESI  I   COLLEGAMENTI,
COMPLETA DI OGNI ACCESSORIO.				
06.A48.F.01.A.010	P.O. CASSETTA DI MISURA E SEZIONAMENTO	cad	€ 60,00		
	APPARECCHI UTILIZZATORI				
	=  LA  POSA  IN OPERA  (P.O.)  DEGLI  APPARECCHI
UTILIZZATORI  COMPRENDE IL POSIZIONAMENTO  DEGLI
APPARECCHI  ED I COLLEGAMENTI NECESSARI DI  OGNI
TIPO (ELETTRICI, IDRAULICI, ETC.)				
06.A49.A	POSA IN OPERA DI SCALDA ACQUA ELETTRICI				
	= POSA IN OPERA DI SCALDA ACQUA ELETTRICI				
06.A49.A.01	POSA IN OPERA DI SCALDA ACQUA ELETTRICI, INCLUSI
COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI				
06.A49.A.01.A	POSA IN OPERA DI SCALDA ACQUA ELETTRICI, INCLUSI
COLLEGAMENTI  ELETTRICI  ED  EFFETTUAZIONE   DEI
COLLEGAMENTI IDRAULICI, COMPRESI I RUBINETTI  DI
SEZIONAMENTO SULL'ACQUA CALDA E FREDDA				
06.A49.A.01.A.010	P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO FINO A 15 LITRI	cad	€ 68,50	100 %	
06.A49.A.01.A.015	P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO  50 LITRI	cad	€ 79,90	100 %	
06.A49.A.01.A.020	P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO  80 LITRI	cad	€ 79,90	100 %	
06.A49.A.01.A.025	P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO 100 LITRI	cad	€ 91,30	100 %	
06.A49.A.01.A.030	P.O. SCALDA ACQUA ELETTRICO 120 LITRI	cad	€ 91,30	100 %	
06.A49.A.02	POSA  IN  OPERA DI ACCESSORI  PER  SCALDA  ACQUA
ELETTRICI    IN   SOSTITUZIONE    DI    ELEMENTI
PREESISTENTI, INCLUSI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO				
06.A49.A.02.A	POSA  IN  OPERA DI ACCESSORI  PER  SCALDA  ACQUA
ELETTRICI				
06.A49.A.02.A.010	P.O. DI RESISTENZA CORAZZATA 220 V  1.2 KW	cad	€ 7,60	100 %	
06.A49.A.02.A.015	P.O. DI TERMOSTATO	cad	€ 1,89	100 %	
06.A49.A.02.A.020	P.O. DI LAMPADA SPIA	cad	€ 1,14	100 %	
06.A49.A.02.A.025	P.O. DI RACCORDI PER ALIMENTAZIONE E SCARICO	cad	€ 5,71	100 %	
06.A49.B	POSA IN OPERA DI ESTRATTORI E VENTILATORI				
	=  POSA  IN  OPERA DI ESTRATTORI E  VENTILATORI,
INCLUSE OPERE DI MURATURA, DI FALEGNAMERIA E  DI
VETRERIA ED EVENTUALI TUBAZIONI DI LUNGHEZZA NON
SUPERIORE AD 1 METRO				
06.A49.B.01	POSA   IN   OPERA DI  ESTRATTORI  E  VENTILATORI
ELETTRICI				
06.A49.B.01.A	POSA IN  OPERA DI ESTRATTORI ELETTRICI				
06.A49.B.01.A.010	P.O. ESTRATTORI ELETTRICI DA MURO	cad	€ 19,10	100 %	
06.A49.B.01.A.015	P.O. ESTRATTORI ELETTRICI DA FINESTRA	cad	€ 21,00	100 %	
06.A49.B.01.A.020	P.O. ASPIRATORE PER CAPPE	cad	€ 19,10	100 %	
06.A49.B.01.A.025	P.O. ASPIRATORE SOTTOCAPPA	cad	€ 19,10	100 %	
06.A49.B.01.B	POSA  IN   OPERA  DI  ACCESSORI  PER  ESTRATTORI
ELETTRICI				
06.A49.B.01.B.010	P.O. TIMER ELETTRONICO PROGRAMMABILE	cad	€ 5,71	100 %	
06.A49.B.01.B.015	P.O. COMANDO A DISTANZA CON VARIAT. ELETTRONICO	cad	€ 7,60	100 %	
06.A49.B.01.B.020	P.O. GRIGLIA FISSA O A GRAVITA'	cad	€ 7,60	100 %	
06.A49.B.01.B.025	P.O. DEVIATORE DI FLUSSO	cad	€ 5,71	100 %	
06.A49.B.01.B.030	P.O. GUARNIZIONE ANTICONDENSA	cad	€ 5,71	100 %	
06.A49.B.02	POSA  IN   OPERA  DI  VENTILATORI   INDUSTRIALI,
INCLUSE OPERE ELETTRICHE E NON ELETTRICHE				
06.A49.B.02.A	POSA IN  OPERA DI VENTILATORI INDUSTRIALI				
06.A49.B.02.A.010	P.O. VENTIL.ESPULS.IN CONDOTTO FINO  500 MC/ORA	cad	€ 145,00	100 %	
06.A49.B.02.A.015	P.O. VENTIL.ESPULS.IN CONDOTTO FINO 1500 MC/ORA	cad	€ 267,00	100 %	
06.A49.B.02.A.020	P.O. VENTIL.ESPULS.IN CONDOTTO FINO 5000 MC/ORA	cad	€ 495,00	100 %	
06.A49.B.02.A.025	P.O. VENTIL.ESPULS. DIRETTA FINO 1500 MC/ORA	cad	€ 115,00	100 %	
06.A49.B.02.A.030	P.O. VENTIL.ESPULS. DIRETTA FINO 3400 MC/ORA	cad	€ 153,00	100 %	
06.A49.B.02.A.035	P.O. VENTIL.ESPULS. DIRETTA FINO 6500 MC/ORA	cad	€ 248,00	100 %	
06.A49.B.02.B	POSA  IN   OPERA DI  ACCESSORI  PER  VENTILATORI
INDUSTRIALI				
06.A49.B.02.B.010	P.O. GRIGLIA DI PROTEZIONE	cad	€ 5,71	100 %	
06.A49.B.02.B.015	P.O. DISTANZIATORE	cad	€ 3,81	100 %	
06.A49.B.02.B.020	P.O. SERRANDA A GRAVITA'	cad	€ 3,81	100 %	
06.A49.B.03	POSA IN  OPERA DI TORRINI DI ESTRAZIONE, INCLUSE
OPERE ELETTRICHE E NON ELETTRICHE				
06.A49.B.03.A	POSA IN  OPERA DI TORRINI DI ESTRAZIONE				
06.A49.B.03.A.010	P.O. TORRINI DI ESTRAZIONE FINO 1500 MC/ORA	cad	€ 381,00	100 %	
06.A49.B.03.A.015	P.O. TORRINI DI ESTRAZIONE FINO 3000 MC/ORA	cad	€ 571,00	100 %	
06.A49.B.03.A.020	P.O. TORRINI DI ESTRAZIONE FINO 5000 MC/ORA	cad	€ 761,00	100 %	
06.A49.B.03.B	POSA  IN   OPERA  DI ACCESSORI  PER  TORRINI  DI
ESTRAZIONE				
06.A49.B.03.B.010	P.O. SERRANDA A GRAVITA'	cad	€ 3,81	100 %	
06.A49.B.03.B.015	P.O. BOCCAGLIO DI ASPIRAZIONE	cad	€ 5,71	100 %	
06.A49.B.03.B.020	P.O. CONTROTELAIO DI BASE	cad	€ 3,81	100 %	
06.A49.B.03.B.025	P.O. GRIGLIA DI PROTEZIONE	cad	€ 5,71	100 %	
06.A49.B.03.B.030	P.O. COMMUTATORE DI VELOCITA'	cad	€ 5,71	100 %	
06.A49.C	POSA IN OPERA DI AEROTERMI ELETTRICI				
06.A49.C	= POSA  IN  OPERA DI AEROTERMI  ELETTRICI				
06.A49.C.01	POSA  IN  OPERA DI AEROTERMI  ELETTRICI, INCLUSE
OPERE ELETTRICHE E NON ELETTRICHE				
06.A49.C.01.A	POSA  IN  OPERA DI AEROTERMI  ELETTRICI, INCLUSE
OPERE  DI MURATURA E DI CARPENTERIA (ESCLUSO  IL
QUADRETTO DI COMANDO E PROTEZIONE)				
06.A49.C.01.A.010	P.O. AEROTERMI FINO A 10 KW	cad	€ 19,10	100 %	
06.A49.C.01.A.015	P.O. AEROTERMI OLTRE 10 KW FINO A 20 KW	cad	€ 21,00	100 %	
06.A49.C.01.A.020	P.O. AEROTERMI OLTRE 20 KW FINO A 36 KW	cad	€ 22,90	100 %	
06.A49.C.01.B	POSA  IN  OPERA DI APPARECCHIATURE DI COMANDO  E
DI   CONTROLLO  PER  AEROTERMI,  ED   ACCESSORI,
COMPRESI TUTTI I COLLEGAMENTI				
06.A49.C.01.B.010	P.O. QUADRETTO DI COMANDO	cad	€ 7,60	100 %	
06.A49.C.01.B.015	P.O. PULSANTIERA DI CONTROLLO	cad	€ 5,71	100 %	
06.A49.C.01.B.020	P.O. TERMOSTATO AMBIENTE	cad	€ 7,60	100 %	
06.A49.C.01.B.025	P.O. STAFFE O MENSOLE DI SOSTEGNO	cad	€ 5,71	100 %	
06.A49.D	POSA IN OPERA DI CONVETTORI ELETTRICI				
	=  POSA  IN  OPERA DI CONVETTORI INCLUSE   OPERE
DI   MURATURA  E  DI  CARPENTERIA,   STAFFE   ED
ACCESSORI VARI.				
06.A49.D.01	POSA   IN   OPERA DI CONVETTORI,  INCLUSE  OPERE
ELETTRICHE E NON ELETTRICHE				
06.A49.D.01.A	POSA  IN  OPERA DI CONVETTORI				
06.A49.D.01.A.010	P.O. CONVETTORI FINO A 2 KW	cad	€ 15,30	100 %	
06.A49.D.01.A.015	P.O. CONVETTORI OLTRE 2 KW FINO A 4 KW	cad	€ 17,20	100 %	
06.A49.E	POSA IN OPERA DI UTILIZZATORI VARI				
	=  POSA IN  OPERA DI ASCIUGAMANI ELETTRICO E  DI
DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE, INCLUSE OPERE
DI FISSAGGIO				
06.A49.E.01	POSA  IN   OPERA DI ASCIUGAMANI ELETTRICO  E  DI
DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE, INCLUSE OPERE
DI FISSAGGIO				
06.A49.E.01.A	POSA IN  OPERA DI ASCIUGAMANI ELETTRICO, INCLUSE
OPERE DI FISSAGGIO				
06.A49.E.01.A.010	P.O. DI ASCIUGAMANI ELETTRICO	cad	€ 11,50	100 %	
06.A49.E.01.B	POSA  IN   OPERA DI DISTRIBUTORE  AUTOMATICO  DI
SAPONE, INCLUSE OPERE DI FISSAGGIO				
06.A49.E.01.B.010	P.O. DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE	cad	€ 11,50	100 %	
06.A49.F	POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE				
	= POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE				
06.A49.F.01	POSA    IN   OPERA  DI   ELETTROPOMPE   SOMMERSE
MONOFASI O TRIFASI				
06.A49.F.01.A	POSA    IN   OPERA  DI   ELETTROPOMPE   SOMMERSE
MONOFASI O TRIFASI				
06.A49.F.01.A.010	P.O. ELETTROPOMPA SOMMERSA PREVALENZA FINO 5 M	cad	€ 22,90	100 %	
06.A49.F.01.A.015	P.O. ELETTROPOMPA SOMMERSA PREVALENZA 5-12 M	cad	€ 26,70	100 %	
06.A49.F.01.B	POSA  IN   OPERA DI ACCESSORI  PER  ELETTROPOMPE
SOMMERSE MONOFASI O TRIFASI				
06.A49.F.01.B.010	P.O. QUADRETTO ELETTRICO DI COMANDO	cad	€ 7,60	100 %	
06.A49.F.01.B.015	P.O. DISPOSITIVO DI ALLARME	cad	€ 5,71	100 %	
	GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'				
	=  POSA IN OPERA (P.O.) DI GRUPPI ELETTROGENI  E
DI  CONTINUITA'.  SONO COMPRESI  NELLA  POSA  IN
OPERA  LA  MOVIMENTAZIONE, IL  LIVELLAMENTO,  IL
FISSAGGIO  A PAVIMENTO  NONCHE'  L'ALLACCIAMENTO
ELETTRICO  DEI  CAVI AL GRUPPO  ED  AL  RELATIVO
QUADRO DI COMANDO. NELLA POSA SONO ANCHE INCLUSI
I COSTI ACCESSORI PER LE PROVE ED I COLLAUDI.				
06.A50.A	POSA IN OPERA DI GRUPPI ELETTROGENI				
	= POSA IN OPERA DI GRUPPI ELETTROGENI.				
06.A50.A.01	POSA IN OPERA DI GRUPPI ELETTROGENI				
06.A50.A.01.A	POSA IN OPERA DI GRUPPI ELETTROGENI				
06.A50.A.01.A.010	P.O. DI GRUPPO ELETTROGENO FINO A 10 KVA	cad	€ 571,00	100 %	
06.A50.A.01.A.015	P.O. DI GRUPPO ELETTROGENO OGNI KVA OLTRE 10 KVA	kva	€ 9,13	100 %	
06.A50.A.02	POSA   IN   OPERA  DI   ACCESSORI   PER   GRUPPI
ELETTROGENI.				
06.A50.A.02.A	POSA   IN   OPERA  DI  COFANATURA   PER   GRUPPI
ELETTROGENI.				
06.A50.A.02.A.010	P.O. COFANATURA G.E. FINO A 30 KVA (65-80 DBA)	cad	€ 127,00	100 %	
06.A50.A.02.A.015	P.O. COFANATURA G.E. 35-180 KVA (65-80 DBA)	cad	€ 184,00	100 %	
06.A50.A.02.A.020	P.O. COFANATURA G.E. OLTRE 180 KVA (65-80 DBA)	cad	€ 197,00	100 %	
06.A50.A.02.B	POSA   IN   OPERA   DI   MARMITTE   PER   GRUPPI
ELETTROGENI.				
06.A50.A.02.B.010	P.O. MARMITTE PER GRUPPI ELETTROGENI 10-50 KVA	cad	€ 57,10	100 %	
06.A50.A.02.B.015	P.O. MARMITTE PER GRUPPI ELETTROGENI 60-70 KVA	cad	€ 84,50	100 %	
06.A50.A.02.B.020	P.O. MARMITTE PER GRUPPI ELETTROGENI 80-100 KVA	cad	€ 103,00	100 %	
06.A50.A.02.B.025	P.O. MARMITTE PER GRUPPI ELETTROGENI 150-220 KVA	cad	€ 127,00	100 %	
06.A50.B	POSA IN OPERA DI GRUPPI DI CONTINUITA' UPS				
	=  POSA  IN OPERA DI GRUPPI DI  CONTINUITA'  UPS
PRIVI DI BATTERIE				
06.A50.B.01	POSA IN OPERA DI GRUPPI DI CONTINUITA' UPS PRIVI
DI BATTERIE				
06.A50.B.01.A	POSA IN OPERA DI GRUPPI DI CONTINUITA' UPS PRIVI
DI BATTERIE				
06.A50.B.01.A.010	P.O. GRUPPI DI CONTINUITA' UPS 1F 2.5-10 KVA	cad	€ 115,00	100 %	
06.A50.B.01.A.015	P.O. GRUPPI DI CONTINUITA' UPS 3F 18 KVA	cad	€ 229,00	100 %	
06.A50.B.01.A.020	P.O. GRUPPI DI CONTINUITA' UPS 3F 30-60 KVA	cad	€ 267,00	100 %	
06.A50.B.01.A.025	P.O. GRUPPI DI CONTINUITA' UPS 3F 110-225 KVA	cad	€ 305,00	100 %	
06.A50.B.01.A.030	P.O. GRUPPI DI CONTINUITA' UPS 3F 300-400 KVA	cad	€ 343,00	100 %	
06.A50.B.02	POSA IN OPERA DI BATTERIE DI ACCUMULATORI				
06.A50.B.02.A	POSA  IN  OPERA DI BATTERIE DI  ACCUMULATORI  DI
QUALUNQUE  TIPO, AUTONOMIA 15', IN ARMADIO O  SU
TELAI  COMPRESI TUTTI GLI ALLACCIAMENTI TRA  GLI
ELEMENTI.				
06.A50.B.02.A.010	P.O. BATTERIE AUT. 15' PER UPS 2.5-10 KVA	cad	€ 68,50	100 %	
06.A50.B.02.A.015	P.O. BATTERIE AUT. 15' PER UPS 18 KVA	cad	€ 160,00	100 %	
06.A50.B.02.A.020	P.O. BATTERIE AUT. 15' PER UPS  30-60 KVA	cad	€ 297,00	100 %	
06.A50.B.02.A.025	P.O. BATTERIE AUT 15' PER UPS 3F 110-225 KVA	cad	€ 640,00	100 %	
06.A50.B.02.A.030	P.O. BATTERIE AUT 15' PER UPS 3F 300-400 KVA	cad	€ 913,00	100 %	
06.A50.B.02.B	POSA  IN  OPERA DI BATTERIE DI  ACCUMULATORI  DI
QUALUNQUE  TIPO, AUTONOMIA 30', IN ARMADIO O  SU
TELAI  COMPRESI TUTTI GLI ALLACCIAMENTI TRA  GLI
ELEMENTI.				
06.A50.B.02.B.010	P.O. BATTERIE AUT. 30' PER UPS 2.5-10 KVA	cad	€ 82,20	100 %	
06.A50.B.02.B.015	P.O. BATTERIE AUT. 30' PER UPS 18 KVA	cad	€ 192,00	100 %	
06.A50.B.02.B.020	P.O. BATTERIE AUT. 30' PER UPS  30-60 KVA	cad	€ 357,00	100 %	
06.A50.B.02.B.025	P.O. BATTERIE AUT 30' PER UPS 3F 110-225 KVA	cad	€ 767,00	100 %	
06.A50.B.02.B.030	P.O. BATTERIE AUT 30' PER UPS 3F 300-400 KVA	cad	€ 1`096,00	100 %	
06.A50.B.03	SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DI BATTERIE PER  GRUPPI
DI CONTINUITA'				
06.A50.B.03.A	SOSTITUZIONE ELEMENTI DI BATTERIE PER GRUPPI  DI
CONTINUITA'				
06.A50.B.03.A.010	SOSTITUZIONE ELEMENTI DI BATTERIE PER GRUPPI  DI
CONTINUITA'	cad	€ 30,50	100 %	

Sommario
I PROMOTORI DELL’ INIZIATIVA	1
Prefazione	2
Premessa	7
MANO D'OPERA, ONERI ACCESSORI, VARIE	8
APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE M.T.	9
TRASFORMATORI DI POTENZA	21
APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE B.T.	26
QUADRI B.T.	56
TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	62
CASSETTE E SCATOLE	73
CAVI E LINEE BLINDATE	77
APPARECCHI DI COMANDO E PRESE	96
IMPIANTI SPECIALI	100
CORPI ILLUMINANTI	116
LAMPADE	131
IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINE	142
APPARECCHI UTILIZZATORI	144
GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'	148
CAPITOLO DI SERVIZIO	151
MANODOPERA EQUIVALENTE	152
APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE M.T.	153
TRASFORMATORI	154
APPARECCHIATURE DI COMANDO E PROTEZIONE B.T.	157
QUADRI B.T.	165
TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	171
CASSETTE E SCATOLE	180
CAVI E LINEE BLINDATE	181
IMPIANTI DI COMANDO E PRESE	192
IMPIANTI SPECIALI	199
CORPI ILLUMINANTI	202
LAMPADE	203
IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE ANTIFULMINI	204
APPARECCHI UTILIZZATORI	206
GRUPPI ELETTROGENI E DI CONTINUITA'	208
Sommario	209