## Listino prezzi
Edizione 2018 La presente sezione è il frutto dell'analisi e dell'esperienza maturata nel settore da parte dell'A.M.A.G. SPA di Alessandria (referente Fabio MAROSTICA). L'aggiornamento è stato eseguito seguendo le indicazioni della Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta, su base dati elenco prezzi Regione Piemonte edizione 2016. Per quanto non contenuto nella sezione in oggetto si fa riferimento alle sezioni facenti parte integrante del presente elenco prezzi, in particolare a quelle riferite a "acquedotti" e "opere edili". Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nella presente sezione, si rimanda ai contenuti riportati nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.5), laddove sono stati forniti gli indirizzi operativi applicabili nella gestione dei materiali scavati, in coerenza con le disposizioni che allo stato attuale regolano la materia. Data la specificità dei contenuti ivi proposti, se ne consiglia la lettura in quanto propedeutica ad un corretto approccio progettuale. I prezzi sono comprensivi del 24,30% (13% + 10%) per spese generali ed utili di impresa. Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto. La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto della Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali n. 23 del 3 aprile 2017, nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza maggio 2016). Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario alla voce "manodopera". Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi alla tabelle ministeriali connesse allo specifico settore produttivo, laddove esistenti (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico ed affini etc.), ovvero alle tabelle fornite dalle associazioni di riferimento sulla base dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti. Note: - I materiali in fornitura della presente sezione sono da considerarsi a piè d'opera. - I prezzi si riferiscono ai materiali in opera escludendo dal computo (contabilità) ogni eventuale sfrido già stimato nella valutazione del prezzo. - I diametri di valvole, saracinesche, rubinetterie, ecc., filettate sono quelli nominali.
Sez. | Codice | Descrizione | U.M. | Euro | Manod. lorda | % Manod. | Note
11 | 11 | Gas
11 | 11.P01 | FORNITURE
11 | 11.P01.A03 | Fornitura di tubi in ghisa a grafite sferoidale, centrifugati e ricotti, corrispondenti alla normalizzazione ISO 2531-98,EN 545, UNI EN 969 rivestiti internamente in liner poliuretanico e rivestimento esterno con uno strato di zinco e vernice bituminosa (UNI ISO 8179-86), muniti di giunto ad innesto rapido autostagno con guarnizione di tenuta in NBR, adatti per condotte gas in pressione. Classe K9
11 | 11.P01.A03.005 | DN 100 | m | 32.09
11 | 11.P01.A03.010 | DN 150 | m | 44.31
11 | 11.P01.A03.015 | DN 200 | m | 58.07
11 | 11.P01.A03.020 | DN 250 | m | 79.49
11 | 11.P01.A03.025 | DN 300 | m | 98.59
11 | 11.P01.A03.030 | DN 400 | m | 149.06
11 | 11.P01.A06 | Curva 1/4 in ghisa sferoidale normalizzata secondo EN 545, a due bicchieri a giunto rapido autostagno, compreso due guarnizioni di tenuta in NBR, rivestimento integrale in resina epossidica
11 | 11.P01.A06.005 | DN 100 | cad | 90.19
11 | 11.P01.A06.010 | DN 150 | cad | 119.24
11 | 11.P01.A06.015 | DN 200 | cad | 185.01
11 | 11.P01.A06.020 | DN 250 | cad | 384.52
11 | 11.P01.A06.025 | DN 300 | cad | 536.64
11 | 11.P01.A06.030 | DN 400 | cad | 1002.02
11 | 11.P01.A09 | Curva 1/8 in ghisa sferoidale normalizzata secondo EN 545, a due bicchieri a giunto rapido autostagno, compreso due guarnizioni di tenuta in NBR, rivestimento integrale in resina epossidica
11 | 11.P01.A09.005 | DN 100 | cad | 80.27
11 | 11.P01.A09.010 | DN 150 | cad | 114.65
11 | 11.P01.A09.015 | DN 200 | cad | 152.13
11 | 11.P01.A09.020 | DN 250 | cad | 198.01
11 | 11.P01.A09.025 | DN 300 | cad | 294.31
11 | 11.P01.A09.030 | DN 400 | cad | 735.41
11 | 11.P01.A12 | Curva 1/16 in ghisa sferoidale normalizzata secondo EN 545, a due bicchieri a giunto rapido autostagno, compreso due guarnizioni di tenuta in NBR, rivestimento integrale in resina epossidica
11 | 11.P01.A12.005 | DN 100 | cad | 77.19
11 | 11.P01.A12.010 | DN 150 | cad | 104.74
11 | 11.P01.A12.015 | DN 200 | cad | 142.17
11 | 11.P01.A12.020 | DN 250 | cad | 198.01
11 | 11.P01.A12.025 | DN 300 | cad | 222.46
11 | 11.P01.A12.030 | DN 400 | cad | 653.62
11 | 11.P01.A15 | Tee in ghisa sferoidale normalizzata secondo EN 545, a tre bicchieri a giunto rapido autostagno, compreso tre guarnizioni di tenuta in NBR, rivestimento integrale in resina epossidica
11 | 11.P01.A15.005 | DN 100 | cad | 120.02
11 | 11.P01.A15.010 | DN 150/100 | cad | 139.13
11 | 11.P01.A15.015 | DN 150/150 | cad | 168.94
11 | 11.P01.A15.020 | DN 200/100 | cad | 168.94
11 | 11.P01.A15.025 | DN 200/150 | cad | 201.81
11 | 11.P01.A15.030 | DN 200/200 | cad | 232.38
11 | 11.P01.A15.035 | DN 250/100 | cad | 348.57
11 | 11.P01.A15.040 | DN 250/150 | cad | 426.56
11 | 11.P01.A15.045 | DN 250/200 | cad | 459.44
11 | 11.P01.A15.050 | DN 250/250 | cad | 519.81
11 | 11.P01.A15.055 | DN 300/100 | cad | 462.5
11 | 11.P01.A15.060 | DN 300/150 | cad | 570.26
11 | 11.P01.A15.065 | DN 300/200 | cad | 603.9
11 | 11.P01.A15.070 | DN 300/250 | cad | 715.53
11 | 11.P01.A15.075 | DN 300/300 | cad | 756.81
11 | 11.P01.A15.080 | DN 400/150 | cad | 823.31
11 | 11.P01.A15.085 | DN 400/200 | cad | 856.18
11 | 11.P01.A15.090 | DN 400/300 | cad | 1034.3
11 | 11.P01.A15.095 | DN 400/400 | cad | 1259.84
11 | 11.P01.A18 | Manicotto scorrevole doppio in ghisa sferoidale, normalizzata secondo EN 545, con giunti a vite, compreso due guarnizioni di tenuta in NBR, rivestimento integrale in resina epossidica
11 | 11.P01.A18.005 | DN 100 | cad | 169.71
11 | 11.P01.A18.010 | DN 150 | cad | 241.56
11 | 11.P01.A18.015 | DN 200 | cad | 351.67
11 | 11.P01.A18.020 | DN 250 | cad | 576.39
11 | 11.P01.A18.025 | DN 300 | cad | 703.29
11 | 11.P01.A18.030 | DN 400 | cad | 1412.73
11 | 11.P01.A21 | Raccordo scorrevole in ghisa sferoidale, normalizzata secondo EN 545, con flangia/ giunto a vite, compreso una guarnizione di tenuta in NBR, flangia forata secondo DIN EN 1092 PN 10, rivestimento integrale in resina epossidica
11 | 11.P01.A21.005 | DN 100 | cad | 172.76
11 | 11.P01.A21.010 | DN 150 | cad | 252.27
11 | 11.P01.A21.015 | DN 200 | cad | 418.92
11 | 11.P01.A21.020 | DN 250 | cad | 608.51
11 | 11.P01.A21.025 | DN 300 | cad | 743.05
11 | 11.P01.A24 | Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, per reti di 4a specie - UNI EN 10208-1 conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, grezzi internamente, estremità lisce da saldare di testa, rivestimento esterno in polietilene b.d. estruso in 3 strati, in conformità alla norma UNI 9099/89, spessore rinforzato R3
11 | 11.P01.A24.015 | DN 125 (5") sp. 3,6 mm | m | 19.3
11 | 11.P01.A24.020 | DN 150 (6") sp. 4,0 mm | m | 33.6
11 | 11.P01.A24.025 | DN 200 (8") sp. 5,0 mm | m | 42.7
11 | 11.P01.A24.030 | DN 250 (10") sp. 5,6 mm | m | 61.01
11 | 11.P01.A24.035 | DN 300 (12") sp. 5,9 mm | m | 64.88
11 | 11.P01.A27 | Fornitura di tubi in polietilene a.d. PE 100 per condotte interrate per la distribuzione di gas combustibili conformi alle norme UNI EN 1555-2:2004. Riconosciuti mediante marchio IIP serie S5 SDR 11, predisposti per saldatura di testa per polifusione.
11 | 11.P01.A27.005 | De 32 (1") sp. 3,0 mm | m | 1.6
11 | 11.P01.A27.010 | De 40 (11/4") sp. 3,7 mm | m | 2.37
11 | 11.P01.A27.015 | De 50 (11/2") sp. 4,6 mm | m | 3.74
11 | 11.P01.A27.020 | De 63 (2") sp. 5,8 mm | m | 5.89
11 | 11.P01.A27.025 | De 75 (21/2") sp. 6,8 mm | m | 7.15
11 | 11.P01.A27.030 | De 90 (3") sp. 8,2 mm | m | 10.32
11 | 11.P01.A27.035 | De 110 (4") sp. 10,0 mm | m | 15.26
11 | 11.P01.A27.040 | De 125 sp. 11,4 mm | m | 19.81
11 | 11.P01.A27.045 | De 160 (6") sp. 14,6 mm | m | 33.36
11 | 11.P01.A27.050 | De 200 (8") sp. 18,2 mm | m | 51.98
11 | 11.P01.A27.055 | De 250 sp. 22,7 mm | m | 80.83
11 | 11.P01.A30 | Tubi in acciaio non legato, saldati longitudinalmente, conformi alle Norme UNI EN 10255, spessore serie media, zincati per immersione a caldo secondo UNI EN 10240 livello A.1
11 | 11.P01.A30.005 | DN 20 | m | 3.78
11 | 11.P01.A30.010 | DN 25 | m | 4.11
11 | 11.P01.A30.015 | DN 32 | m | 5.33
11 | 11.P01.A30.020 | DN 40 | m | 7.37
11 | 11.P01.A30.025 | DN 50 | m | 10.45
11 | 11.P01.A30.030 | DN 65 | m | 13.09
11 | 11.P01.A30.035 | DN 80 | m | 17.18
11 | 11.P01.A30.040 | DN 100 | m | 27.1
11 | 11.P01.A33 | Raccorderia zincata
11 | 11.P01.A33.005 | Raccordi in ghisa malleabile zincata a norma UNI EN 10242 200. Ghisa conforme alla norma EN 1562 tipo EN-GJMW a cuore bianco, zincatura per immersione a caldo di spessore non inferiore a 70 micron; filettature secondo la norma UNI ISO 7-1. NOTA: il prezzo di ogni raccordo sarà ottenuto moltiplicando il corrispondente indice del listino internazionale per il prezzo unitario indicato. | cad | 0.35
11 | 11.P01.A36 | Fornitura di valvola a farfalla PN 16 conformi alle norme UNI 9245, corpo in acciaio, anello di tenuta sulla lente in gomma etilpropilenica, rivestimento interno ed esterno con due mani di copolimero acrilico completa di controflange a collarino dimensionate e forate UNI PN 16 e bulloni.
11 | 11.P01.A36.005 | DN 100 | cad | 296.57
11 | 11.P01.A36.010 | DN 125 | cad | 383.99
11 | 11.P01.A36.015 | DN 150 | cad | 446.91
11 | 11.P01.A36.020 | DN 200 | cad | 706.7
11 | 11.P01.A36.025 | DN 250 | cad | 1115.21
11 | 11.P01.A39 | Valvola a sfera in acciaio PN 16 a passaggio totale, tipo da interrare, con stelo antiespulsione e seggi della sfera in PTFE rinforzato, estremità lisce per saldatura di testa, idonea per gas metano.
11 | 11.P01.A39.005 | DN 25 (1") | cad | 85.49
11 | 11.P01.A39.010 | DN 32 (11/4") | cad | 92.5
11 | 11.P01.A39.015 | DN 40 (11/2") | cad | 120
11 | 11.P01.A39.020 | DN 50 (2") | cad | 139
11 | 11.P01.A39.025 | DN 65 (21/2") | cad | 187.49
11 | 11.P01.A39.030 | DN 80 (3") | cad | 231
11 | 11.P01.A39.035 | DN 100 (4") | cad | 383.99
11 | 11.P01.A39.040 | DN 125 (5") | cad | 748.88
11 | 11.P01.A39.045 | DN 150 (6") | cad | 1089.08
11 | 11.P01.A39.050 | DN 200 (8") | cad | 1687.11
11 | 11.P01.A39.055 | DN 250 (10") | cad | 4706.79
11 | 11.P01.A42 | Valvola a sfera da interrare in Pead per gas metano, passaggio totale, corpo monoblocco ermetico completo di terminali maschio per saldatura di testa SDR 11, corpo valvola, sfera e terminali in PE 100, guarnizione della sfera in NBR, quadro di comando con fermo a 90°per l'apertura e chiusura:
11 | 11.P01.A42.005 | De 40 | cad | 109.82
11 | 11.P01.A42.010 | De 50 | cad | 174.72
11 | 11.P01.A42.015 | De 63 | cad | 161.65
11 | 11.P01.A42.020 | De 75 | cad | 244.63
11 | 11.P01.A42.025 | De 90 | cad | 245.6
11 | 11.P01.A42.030 | De 110 | cad | 291.87
11 | 11.P01.A42.035 | De 125 | cad | 476.74
11 | 11.P01.A45 | Fornitura di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica capace di sopportare una tensione di 5000 Volt a 70° C, adatto per pressioni di esercizio fino a 25 atm, estremità a saldare.
11 | 11.P01.A45.005 | DN 100 | cad | 99.66
11 | 11.P01.A45.010 | DN 125 | cad | 143.78
11 | 11.P01.A45.015 | DN 150 | cad | 190.35
11 | 11.P01.A45.020 | DN 200 | cad | 285.94
11 | 11.P01.A45.025 | DN 250 | cad | 450.97
11 | 11.P01.A48 | Fornitura di giunto dielettrico con isolante in resina sintetica capace di sopportare una tensione di 5000 Volt a 70° C, adatto per pressione di esercizio fino a 10 atm, con una estremità a saldare e una filettata.
11 | 11.P01.A48.005 | DN 1" | cad | 6.86
11 | 11.P01.A48.010 | DN 1 1/4" | cad | 9.4
11 | 11.P01.A48.015 | DN 1 1/2" | cad | 11.26
11 | 11.P01.A48.020 | DN 2" | cad | 14.69
11 | 11.P01.A48.025 | DN 2 1/2" | cad | 37.58
11 | 11.P01.A48.030 | DN 3" | cad | 51.46
11 | 11.P01.A51 | Valvola a sfera per colonna montante gas, corpo e sfera in ottone OT 58, sfera cromata a spessore, passaggio totale, guarnizioni ditenuta in PTFE, tenuta sullo stelo con "o-ring", possibilità di bloccaggio dell'organo di manovra e piombatura dello stesso, caratteristiche costruttive secondo UNI EN 13611, 1 attacco filettato femmina UNI ISO 7/1, 1 attacco per tubazione in PEAD con raccordo a compressione e relativa filettatura femmina UNI ISO 7/1 per la posa del tubo di protezione in acciaio, stelo di manovra montato dall'esterno (antiscoppio) pressione d'esercizio PN 16.
11 | 11.P01.A51.005 | DN 32 ( 1¼" ) | cad | 29.02
11 | 11.P01.A51.010 | DN 40 ( 1½" ) | cad | 36.28
11 | 11.P01.A51.015 | DN 50 ( 2 " ) | cad | 59.43
11 | 11.P01.A54 | Fornitura di valvola a sfera per colonna montante gas, corpo e sfera in ottone OT 58, sfera cromata a spessore, passaggio totale, guarnizioni di tenuta in PTFE, tenuta sullo stelo con "o-ring ", possibilita di bloccaggio dell'organo di manovra e piombatura dello stesso, caratteristiche costruttive secondo UNI 8275, attacchi filettati femmina UNI ISO 7/1, stelo di manovra montato dall'esterno (antiscoppio) pressione d'esercizio PN 16.
11 | 11.P01.A54.005 | DN 1" | cad | 9.14
11 | 11.P01.A54.010 | DN 1¼" | cad | 13.98
11 | 11.P01.A54.015 | DN 1½" | cad | 20.55
11 | 11.P01.A54.020 | DN 2" | cad | 29.51
11 | 11.P01.A54.025 | DN 2½" | cad | 61.03
11 | 11.P01.A54.030 | DN 3" | cad | 90.59
11 | 11.P01.A54.035 | DN 4" | cad | 152.45
11 | 11.P01.A57 | Tee di presa in acciaio ISOTC5 con due estremità a saldare e una filettata femmina per esecuzione allacciamenti gas. Produttore e diametro segnati con marchiatura a punzone, conformi alle norme DIN 2605-2609, certificati secondo EN 10204.
11 | 11.P01.A57.005 | DN 1" | cad | 6.43
11 | 11.P01.A57.010 | DN 1¼" | cad | 7.01
11 | 11.P01.A57.015 | DN 1½" | cad | 8.08
11 | 11.P01.A57.020 | DN 2" | cad | 11.21
11 | 11.P01.A57.025 | DN 2½" | cad | 16.83
11 | 11.P01.A57.030 | DN 3" | cad | 20.98
11 | 11.P01.A57.035 | DN 4" | cad | 27.3
11 | 11.P01.A60 | Valvole a tee di derivazione, in acciaio, per allacciamenti gas in media pressione
11 | 11.P01.A60.005 | DN ingresso 1" - uscita 3/4" - 1" | cad | 45.74
11 | 11.P01.A60.010 | DN ingresso 11/4" - uscita 1" - 11/4" | cad | 54.58
11 | 11.P01.A60.015 | DN ingresso 11/2" - uscita 11/2" - 2" | cad | 67.81
11 | 11.P01.A63 | Valvole a sfera in acciaio in tre pezzi, passaggio totale, estremità a saldare per allacciamenti gas in M.P.
11 | 11.P01.A63.005 | DN 3/4" | cad | 46.58
11 | 11.P01.A63.010 | DN 1" | cad | 50.07
11 | 11.P01.A63.015 | DN 1¼" | cad | 60.87
11 | 11.P01.A63.020 | DN 1½" | cad | 80.88
11 | 11.P01.A63.025 | DN 2" | cad | 117.74
11 | 11.P01.A63.030 | DN 2½" | cad | 231.47
11 | 11.P01.A63.035 | DN 3" | cad | 312.39
11 | 11.P01.A63.040 | DN 4" | cad | 478.98
11 | 11.P01.A66 | Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, esecuzione conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, conformi alla normativa UNI 8863 serie media, grezzi internamente e rivestimento esterno in polietilene b.d. estruso in 3 strati, in conformita alla norma UNI 9099/89, spessore rinforzato R3, per costruzione allacciamenti gas
11 | 11.P01.A66.005 | DN 25 (1") sp. 3,2 mm | m | 5.8
11 | 11.P01.A66.010 | DN 32 (11/4") sp. 3,2 mm | m | 5.82
11 | 11.P01.A66.015 | DN 40 (11/2") sp. 3,2 mm | m | 6.8
11 | 11.P01.A66.020 | DN 50 (2") sp. 3,6 mm | m | 8.15
11 | 11.P01.A66.025 | DN 65 (21/2") sp. 3,6 mm | m | 9.79
11 | 11.P01.A66.030 | DN 80 (3") sp. 4,0 mm | m | 14.2
11 | 11.P01.A66.035 | DN 100 (4") sp. 4,5 mm | m | 19.98
11 | 11.P01.A69 | Fornitura di tubi in lamiera di acciaio saldati longitudinalmente, esecuzione conforme al D.M. 24/11/84 legge 15/01/85, conformi alla normativa UNI 8863 serie media, grezzi internamente e rivestimento esterno bituminoso serie pesante, per costruzione allacciamenti gas
11 | 11.P01.A69.005 | DN 25 (1") sp. 3,2 mm | m | 4.38
11 | 11.P01.A69.010 | DN 32 (11/4") sp. 3,2 mm | m | 5.25
11 | 11.P01.A69.015 | DN 40 (11/2") sp. 3,2 mm | m | 6.07
11 | 11.P01.A69.020 | DN 50 (2") sp. 3,6 mm | m | 8
11 | 11.P01.A69.025 | DN 65 (21/2") sp. 3,6 mm | m | 9.6
11 | 11.P01.A69.030 | DN 80 (3") sp. 4,0 mm | m | 11.99
11 | 11.P01.A69.035 | DN 100 (4") sp. 4,5 mm | m | 16.01
11 | 11.P01.A72 | Collare di presa costituito da sella in ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; staffa/e, perni, dadi e rondelle in acciaio inox; guarnizione di tenuta della sella in elastomero atossico NBR conforme al D.M. n° 174 del 06.04.04; staffa/e gommate; pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa).
11 | 11.P01.A72.005 | DN 60-125, derivazione 1¼"-1½", 1 staffa | cad | 16.94
11 | 11.P01.A72.010 | DN 60-125, derivazione 2", 1 staffa | cad | 18.71
11 | 11.P01.A72.015 | DN 60-125, derivazione 2½"-3", 1 staffa | cad | 24.33
11 | 11.P01.A72.020 | DN 150-175, derivazione ¾"-1", 1 staffa | cad | 15.64
11 | 11.P01.A72.025 | DN 150-175, derivazione 1¼"-1½", 2 staffe | cad | 25.47
11 | 11.P01.A72.030 | DN 150-175, derivazione 2", 2 staffe | cad | 26.07
11 | 11.P01.A72.035 | DN 150-175, derivazione 2½"-3", 2 staffe | cad | 35.66
11 | 11.P01.A72.040 | DN 200-250, derivazione ¾"-1", 1 staffa | cad | 29.84
11 | 11.P01.A72.045 | DN 200-250, derivazione 1¼"-1½", 2 staffe | cad | 31.73
11 | 11.P01.A72.050 | DN 200-250, derivazione 2", 2 staffe | cad | 31.73
11 | 11.P01.A72.055 | DN 200-250, derivazione 2½"-3", 2 staffe | cad | 45.44
11 | 11.P01.A72.060 | DN 300-350, derivazione 2"-2½", 2 staffe | cad | 52.5
11 | 11.P01.A72.065 | DN 300-350, derivazione 3"-4", 2 staffe | cad | 61.5
11 | 11.P01.A75 | Fornitura di collare in polietilene a.d. per presa in carico elettrosaldabile, a doppia sella, con fresa inserita su derivazione a T per esecuzione foro di presa.
11 | 11.P01.A75.005 | Per tubazioni De 110, derivazione fino a 2" | cad | 70.65
11 | 11.P01.A75.010 | Per tubazioni De 125, derivazione fino a 2" | cad | 78.5
11 | 11.P01.A75.015 | Per tubazioni De 140÷160 derivazione fino a 2" | cad | 104
11 | 11.P01.A75.020 | Per tubazioni De 200 derivazione fino a 2" | cad | 133.93
11 | 11.P01.A75.025 | Per tubazioni De 250 derivazione 1"÷11/4" | cad | 159.54
11 | 11.P01.A75.030 | Per tubazioni De 250 derivazione 11/2"÷2" | cad | 159.54
11 | 11.P01.A78 | Collare di presa su tubazioni PE per pallone otturatore, classe di pressione SDR 11, con filettatura maschio in ottone, passo gas per il fissaggio della macchina foratubi e relativo tappo in ottone a sede quadra con "o-ring" di tenuta. Calotta in PE di protezione del filetto esterno e sottocollare in PE con bulloneria in acciaio inox.
11 | 11.P01.A78.001 | De 90 x 2" ½ | cad | 131.55
11 | 11.P01.A78.003 | De 110 x 2" ½ | cad | 137.31
11 | 11.P01.A78.005 | De 125 x 2" ½ | cad | 158.13
11 | 11.P01.A78.010 | De 160 x 2" ½ | cad | 169.64
11 | 11.P01.A78.015 | De 200x2"½ | cad | 186.9
11 | 11.P01.A78.020 | De 250x2"½ | cad | 132.84
11 | 11.P01.A81 | Collare di presa con derivazione integrata di grande diametro, elettrosaldabile PE 100, doppia sella, per allacciamenti gas, marchiato con nome produttore, classe di pressione SDR 11, diametro nominale, materiale impiegato. Conformi alla Norma UNI EN 1555 e 9736.
11 | 11.P01.A81.001 | De 110 derivazione 90 mm | cad | 87.68
11 | 11.P01.A81.003 | De 125 derivazione 90 mm | cad | 109.91
11 | 11.P01.A81.005 | De 160 derivazione 90 mm | cad | 128.05
11 | 11.P01.A81.010 | De 200 derivazione 90 mm | cad | 136.36
11 | 11.P01.A81.015 | De 250 derivazione 90 mm | cad | 146.15
11 | 11.P01.A84 | Raccordo di transizione polietilene/acciaio per saldatura su tubazioni con estremità predisposte per saldatura di testa.
11 | 11.P01.A84.005 | acciaio DN 1" - pe. De 32 | cad | 28.25
11 | 11.P01.A84.010 | acciaio DN 11/4" - pe. De 40 | cad | 30.33
11 | 11.P01.A84.015 | acciaio DN 11/2" - pe. De 50 | cad | 32.03
11 | 11.P01.A84.020 | acciaio DN 2" - pe. De 63 | cad | 38.12
11 | 11.P01.A84.025 | acciaio DN 21/2" - pe. De 75 | cad | 125.54
11 | 11.P01.A84.030 | acciaio DN 3" - pe. De 90 | cad | 151.01
11 | 11.P01.A84.035 | acciaio DN 4" - pe. De 125 | cad | 201.8
11 | 11.P01.A87 | Fornitura di gruppo di riduzione per gas metano dotato di due linee, per alimentazione di reti in antenna, costruito in conformita al D.M. 24.11.84 ed alle norme UNI 8827 avente le seguenti caratteristiche: 1) pressione di monte 0,5 - 5 bar 2) pressione regolata di valle 0,02 - 0,04 bar 3) linee di riduzione dotate di riduttori pilotati con monitor incorporato e valvola di blocco
11 | 11.P01.A87.005 | portata nominale 500 Stmc/h. | cad | 15827.33
11 | 11.P01.A87.010 | portata nominale 1000 Stmc/h | cad | 18494.87
11 | 11.P01.A87.015 | portata nominale 2000 Stmc/h. | cad | 30101.43
11 | 11.P01.B05 | Fornitura di gruppo di riduzione per gas metano dotato di una linea e by-pass, per alimentazione di reti magliate, costruito in conformita al D.M. 24.11.84 ed alle norme UNI 8827 avente le seguenti caratteristiche : 1) pressione di monte 0,5 - 5 bar 2) pressione regolata di valle 0,02 - 0,04 bar 3) linea di riduzione dotata di riduttore pilotato con monitor incorporato e valvola di blocco 4) by-pass dotato di doppio organo di intercettazione
11 | 11.P01.B05.005 | portata nominale 500 Stmc/h | cad | 9549.24
11 | 11.P01.B05.010 | portata nominale 1000 Stmc/h | cad | 10700.05
11 | 11.P01.B05.015 | portata nominale 2000 Stmc/h | cad | 18061.52
11 | 11.P01.B10 | Fornitura di armadio in lamiera 10/10 di acciaio inox AISI 304
11 | 11.P01.B10.005 | dimensioni mm. 1000 x 600 x 1600 (h) | cad | 1169.61
11 | 11.P01.B10.010 | dimensioni mm. 1100 x 900 x 1700 (h) | cad | 1585.28
11 | 11.P01.B10.015 | dimensioni mm. 1500 x 1200 x 2000 (h) | cad | 2425.45
11 | 11.P01.B10.020 | dimensioni mm. 1660 x 1400 x 2200 (h) | cad | 3161.71
11 | 11.A01 | OPERE COMPIUTE
11 | 11.A01.A05 | Posa in opera, mediante saldatura elettrica di testa, di condotte in acciaio,di cui all'art. 11.P01.A24 del presente prezzario, posate secondo le livellette prestabilite e le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimento di pezzi speciali, comprese le curve, Te, diramazioni, ecc., compresa pure la formazione del giunto mediante saldatura elettrica, sua pulizia e la fasciatura delle parti non rivestite, con rivestimento uguale a quello delle tubazioni, compresa la fornitura del manicotto termorestringente avente lunghezza mm. 450 fino a DN 125 incluso e mm. 600 per diametri superiori. Nel prezzo è pure compreso l'accurato controllo, prima della posa, del rivestimento delle tubazioni e le eventuali riprese dello stesso, secondo quanto detto in precedenza per i giunti. Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l'onere dei collaudi da eseguirsi sui tronchi, la fornitura di quanto necessario per i collaudi ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
11 | 11.A01.A05.005 | DN 100 | m | 11.84 | 10.19 | 86.05%
11 | 11.A01.A05.010 | DN 125 | m | 15.13 | 13.48 | 89.09%
11 | 11.A01.A05.015 | DN 150 | m | 16.04 | 14.8 | 92.26%
11 | 11.A01.A05.020 | DN 200 | m | 18.43 | 16.78 | 91.04%
11 | 11.A01.A05.025 | DN 250 | m | 21.73 | 20.08 | 92.4%
11 | 11.A01.A10 | Posa in opera, mediante saldatura elettrica di testa, di condotte in acciaio,di cui all'art. 11.P01.A24 del presente prezzario, posate secondo le livellette prestabilite e le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimento di pezzi speciali, comprese le curve, Te, diramazioni, ecc., compresa pure la formazione del giunto mediante saldatura elettrica, sua pulizia e la fasciatura delle parti non rivestite, la ripresa del rivestimento in corrispondenza delle saldature di linea mediante fasciatura a freddo con sovrapposizione del 50% fra le spire, compresa la fornitura del nastro in gomma butile sp. mm. 1. Nel prezzo è pure compreso l'accurato controllo, prima della posa, del rivestimento delle tubazioni e le eventuali riprese dello stesso, secondo quanto detto in precedenza per i giunti. Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l'onere dei collaudi da eseguirsi sui tronchi, la fornitura di quanto necessario per i collaudi ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
11 | 11.A01.A10.005 | DN 100 | m | 11.16 | 10.19 | 91.3%
11 | 11.A01.A10.010 | DN 125 | m | 12.7 | 10.49 | 82.6%
11 | 11.A01.A10.015 | DN 150 | m | 12.7 | 10.49 | 82.6%
11 | 11.A01.A10.020 | DN 200 | m | 15.09 | 13.63 | 90.35%
11 | 11.A01.A10.025 | DN 250 | m | 17.89 | 16.78 | 93.81%
11 | 11.A01.A10.030 | DN 300 | m | 19.66 | 17.23 | 87.65%
11 | 11.A01.A15 | Posa in opera di tubazioni in polietilene serie S5 mediante saldatura per polifusione testa a testa o per elettrofusione compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimento di pezzi speciali e di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l'onere dei collaudi da eseguirsi su tronchi e la fornitura di quanto necessario per i collaudi.
11 | 11.A01.A15.005 | De 110 | m | 10.09 | 9.89 | 97.99%
11 | 11.A01.A15.010 | De 125 | m | 13.39 | 13.19 | 98.49%
11 | 11.A01.A15.015 | De 150 | m | 13.39 | 13.19 | 98.49%
11 | 11.A01.A15.020 | De 200 | m | 16.68
11 | 11.A01.A15.025 | De 250 | m | 18.3 | 17.79 | 97.23%
11 | 11.A01.B05 | OPERE DA TUBISTA - Riparazione di dispersioni
11 | 11.A01.B05.005 | Riparazione di dispersioni su tubazioni di qualunque materiale e di diametro fino a 300 mm con l'impiego di collari, morsetti antifuga, giunti ecc. forniti dall'Amministrazione o compensati a parte o eliminazione di allacciamenti. | cad | 68.37
11 | 11.A01.B05.010 | Riparazione di dispersione di particolare complessità su condotte stradali e/o allacciamenti di qualsiasi materiale e diametro, mediante l'inserimento di pezzi speciali forniti dall'Amministrazione o compensati a parte, compreso e compensato nel prezzo tutte le prestazioni di manodopera necessaria per l'esecuzione di tagli, fori per palloni otturatori e assemblaggio dei pezzi, compresa pure la formazione e posa di tronchetti di collegamento, eventuali flange ed il ripristino dei rivestimenti. | cad | 309.49 | 263.65 | 85.19%
11 | 11.A01.B05.015 | Riparazione temporanea di dispersione gas da giunto a bicchiere canapa e piombo, su tubazioni in ghisa grigia di qualunque diametro, mediante la posa di morsa antifuga, fornita dall'Amministrazione o compensata a parte, compresa l'accurata pulizia della tubazione, la ribattitura del giunto ed il successivo controllo di tenuta con soluzione saponosa. | cad | 78.31
11 | 11.A01.C05 | Prestazione di mano d'opera specializzata e noli necessari calcolati forfettariamente per la perfetta esecuzione di collegamenti di condotte di nuova posa con quelle in esercizio, eseguiti anche in presenza di gas. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: la messa in opera di tutti i pezzi speciali in ghisa necessari per il collegamento (tee, riduzioni, curve, flange, giunti, bouts, ecc.); la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e tratti di tubazione in acciaio eventualmente necessari ; la fornitura e posa in opera di collari di presa e/o manicotti filettati per la installazione di palloni otturatori, la foratura della tubazione, la costruzione di eventuali by-pass provvisori e la loro successiva rimozione, la fornitura e posa di palloni otturatori per l'intercettazione del gas, la loro rimozione a lavoro ultimato, il taglio delle condotte ed il collegamento delle stesse a quelle di nuova posa.
11 | 11.A01.C05.005 | inserimento di un tee sulla condotta esistente | cad | 1028.61 | 759.32 | 73.82%
11 | 11.A01.C05.010 | collegamento testa a testa | cad | 647.28 | 482.29 | 74.51%