## Listino prezzi
Edizione 2016 La presente sezione è frutto dell'analisi e dell'esperienza maturata nel settore da parte dell'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. (referente Corrado CAMPIONE) L'aggiornamento è stato eseguito seguendo le indicazioni della Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta, su base dati elenco prezzi Regione Piemonte edizione dicembre 2014. Per quanto non contenuto nella sezione in oggetto, per lavorazioni da eseguirsi in impianti ad interramento controllato, si rimanda alle sezioni facenti parte integrante del presente elenco prezzi regionale, in particolare alle sezioni "01-Opere Edili", "17-Sondaggi, rilievi, indagini geognostiche" e "18 - Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente". Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative voci proposte nella presente sezione, si rimanda ai contenuti riportati nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.5), laddove sono stati forniti gli indirizzi operativi applicabili nella gestione dei materiali scavati, in coerenza con le disposizioni che allo stato attuale regolano la materia. Data la specificità dei contenuti ivi proposti, se ne consiglia la lettura in quanto propedeutica ad un corretto approccio progettuale. I prezzi sono comprensivi del 24,30% (13% + 10%) per spese generali ed utili di impresa. Qualora le voci di prezzo della presente sezione siano impiegabili per l'attuazione delle previsioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. per la stima dei costi della sicurezza relativi, si dovrà preventivamente procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo definendo il costo di sicurezza utilizzabile attraverso lo scorporo dal prezzo della singola voce utilizzata della quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite, nell'ambito dello specifico computo metrico estimativo delle misure di sicurezza redatto. La mano d'opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi è quella definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015), nel quale il Ministero ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (con decorrenza settembre 2014). Per comodità di utilizzo il testo del decreto completo di tabelle è consultabile all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario alla voce "manodopera". Per la stesura di nuove analisi prezzi il costo orario della manodopera da applicare per le singole categorie di lavori è da riferirsi ai rispettivi Contatti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti.
Sez. | Codice | Descrizione | U.M. | Euro | Manod. lorda | % Manod. | Note
10 | 10 | Impianti ad interramento controllato
10 | 10.A01 | IMPERMERMEABILIZZAZIONI
10 | 10.A01.A10 | Fornitura e posa di geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata ai raggi ultravioletti
10 | 10.A01.A10.010 | - spessore 2 mm a superficie liscia, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento, compreso la saldatura a doppia pista con macchina per fusione a trascinamento automatico | m² | 9.25 | 1.72 | 18.58%
10 | 10.A01.A10.020 | - spessore 1,5 mm a superficie strutturata, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento, compreso la saldatura a doppia pista con macchina per fusione a trascinamento automatico | m² | 13.82 | 2.58 | 18.67%
10 | 10.A01.A20 | Saldature
10 | 10.A01.A20.010 | ripulitura preliminare di geomembrana in HDPE, eseguita a mano | m | 3.19 | 2.88 | 90.25%
10 | 10.A01.A20.020 | ad estrusione geomembrana in HDPE | m | 17.05 | 5.26 | 30.83%
10 | 10.A01.A20.030 | ad estrusione tra geomembrana in HDPE e tubazione in HDPE | cad | 144.91 | 44.73 | 30.87%
10 | 10.A01.A30 | Fornitura e posa di lastre in HDPE
10 | 10.A01.A30.010 | spessore 2 cm | m² | 74.17 | 13.82 | 18.63%
10 | 10.A01.A40 | Sigillatura pozzi biogas
10 | 10.A01.A40.010 | pozzo in acciaio: rifacimento sigillatura con geomembrana strutturata 1,5 mm, guarnizione in neoprene, fascettatura di testata | cad | 446.95 | 183.25 | 41%
10 | 10.A01.A40.020 | pozzo in acciaio: rifacimento sigillatura con geomembrana in HDPE strutturata 1,5 mm, guarnizione in neoprene, fascettatura di testata, compreso scavo base camino e reinterro | cad | 748.4 | 306.84 | 41%
10 | 10.A01.A40.030 | pozzo in acciaio: esecuzione di camicia con geomembrana in HDPE liscia 2 mm, collarino di testa con geomembrana in HDPE strutturata 1,5 mm, riempimento con argille e bentonite, sigillatura con guarnizione in neoprene, fascettatura di testata, compreso scavo iniziale e reinterro finale | cad | 978.42 | 182.18 | 18.62%
10 | 10.A01.A40.040 | pozzo in polietilene: esecuzione di camicia con geomembrana in HDPE liscia 2 mm, compresa saldatura sulla tubazione, scavo iniziale e reinterro finale | cad | 519.7 | 213.08 | 41%
10 | 10.A01.B10 | Fornitura e posa di geomembrana in polietilene a bassa densità (LDPE) stabilizzata ai raggi ultravioletti
10 | 10.A01.B10.010 | spessore 0,5 mm a superficie liscia, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento | m² | 2.27 | 0.43 | 18.94%
10 | 10.A01.C10 | Fornitura e posa di geocomposito bentonitico, confinato in modo tale da impedirne lo scorrimento in ogni posizione di posa:
10 | 10.A01.C10.010 | contenuto minimo di bentonite 5 kg/m² con permeabilità k< 5x10-9 cm/s, materiale di contenimento in PP agugliato da 150 g/mq | m² | 8.23 | 1.52 | 18.47%
10 | 10.A02 | FORNITURA E POSA DI GEOTESSILE
10 | 10.A02.A10 | Non-Tessuto in polipropilene (PP)
10 | 10.A02.A10.010 | di massa 125 g/m2, resistenza a trazione maggiore di 1,5 kN/m, resistenza a punzonamento 0,1 kN, compresa la cucitura dei lembi | m² | 1.36 | 0.26 | 19.47%
10 | 10.A02.A10.020 | - di massa aerica 300 g/m² compreso la cucitura dei lembi con filo di nylon mediante cucitrice elettrica, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento | m² | 1.75 | 0.33 | 18.92%
10 | 10.A02.A10.030 | di massa 300 g/m2, resistenza a trazione maggiore di 20 kN/m, resistenza a punzonamento 3 kN, compresa la cucitura dei lembi | m² | 2.43 | 0.46 | 19.07%
10 | 10.A02.A10.040 | di massa 500 g/mq, resistenza a trazione maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, compresa la cucitura dei lembi | m² | 2.83 | 0.53 | 18.7%
10 | 10.A02.A10.050 | di massa 800 g/m2, resistenza a trazione maggiore di 53 kN/m, resistenza a punzonamento 9,5 kN, compresa la cucitura dei lembi | m² | 4.66 | 0.86 | 18.43%
10 | 10.A02.A20 | Tessuto in polipropilene (PP)
10 | 10.A02.A20.010 | di massa 240 g/m2, resistenza a trazione maggiore di 40 kN/m, resistenza a punzonamento 5,5 kN, , compresa la cucitura dei lembi | m² | 2.07 | 0.4 | 19.12%
10 | 10.A02.A20.020 | di massa 500 g/m2, resistenza a trazione maggiore di 110 kN/m, resistenza a punzonamento 13 kN, compresa la cucitura dei lembi | m² | 4.43 | 0.83 | 18.65%
10 | 10.A02.B10 | Non-Tessuto in HDPE
10 | 10.A02.B10.010 | di massa 800 g/m2, resistenza a punzonamento maggiore di 27 KN, compresa la cucitura dei lembi | m² | 5.15 | 0.96 | 18.63%
10 | 10.A02.B20 | Tessuto in HDPE
10 | 10.A02.B20.010 | con funzione di filtro, di massa 120 g/m2, resistenza a trazione long e trasv pari a 25 kN/m, permeabilità maggiore di 200*10-3 m/s e pori circa 450 mm | m² | 3.61 | 0.66 | 18.33%
10 | 10.A03 | FORNITURA E POSA DI GEORETI
10 | 10.A03.A10 | georete in polietilene (HDPE)
10 | 10.A03.A10.010 | a tre ordini di fili paralleli ed incrociati, massa 1.300 g/m² | m² | 5.15 | 0.96 | 18.63%
10 | 10.A03.A20 | geogriglia in poliestere (PET)
10 | 10.A03.A20.010 | tridimensionale, con resistenza a rottura longitudinale maggiore di 90 kN/m e allungamento inferiore a 12,5% | m² | 12.89 | 2.41 | 18.72%
10 | 10.A04 | TUBAZIONI IN HDPE
10 | 10.A04.A10 | Fornitura e posa di tubazioni in HDPE tipo PE80 per liquidi, SDR17 (PN8), prodotte con granulo vergine di 1a qualita, a superficie liscia rispondenti alle norme UNI EN 12201
10 | 10.A04.A10.010 | DN50, compresa la giunzione mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni | m | 2.37 | 0.73 | 30.72%
10 | 10.A04.A10.020 | DN90, compresa la giunzione mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni | m | 6.61 | 2.05 | 31%
10 | 10.A04.A10.030 | DN125, compresa la giunzione mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni | m | 12.09 | 3.74 | 30.91%
10 | 10.A04.A20 | Fornitura e posa di tubazioni in HDPE tipo PE80 per liquidi, SDR11 (PN12,5), prodotte con granulo vergine di 1a qualita, a superficie liscia rispondenti alle norme UNI EN 12201
10 | 10.A04.A20.010 | DN75, compresa la giunzione mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni | m | 6.35 | 1.95 | 30.72%
10 | 10.A04.A20.020 | DN110, compresa la giunzione mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni | m | 13.51 | 4.17 | 30.83%
10 | 10.A04.A20.030 | DN125, compresa la formazione di giunti mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni | m | 17.53 | 5.42 | 30.93%
10 | 10.A04.A20.040 | DN200, compresa la formazione di giunti mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni | m | 43.84 | 8.17 | 18.63%
10 | 10.A04.A20.050 | DN225, compresa la formazione di giunti mediante saldatura per fusione, raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni | m | 57.52 | 17.76 | 30.87%
10 | 10.A04.B10 | Fornitura e posa di tubazione in HDPE, rispondenti alle norme EN 13476, rigidezza circonferenziale SN4 kN/m2
10 | 10.A04.B10.010 | DE160, esterno corrugato e parete interna liscia | m | 8.33 | 2.58 | 30.94%
10 | 10.A04.C10 | Fornitura e posa di tubazioni in HDPE tipo PE80 per drenaggio, SDR17 (PN8), tripla fessurazione per i 2/3 della circonferenza, prodotte con granulo vergine di 1a qualita, a superficie liscia rispondenti alle norme UNI EN 12201
10 | 10.A04.C10.010 | DN90, comprensiva di manicotti e viti di fissaggio | m | 10.08 | 3.11 | 30.83%
10 | 10.A04.C10.020 | DN140, comprensiva di manicotti e viti di fissaggio | m | 20.32 | 6.28 | 30.92%
10 | 10.A04.C10.030 | DN200, comprensiva di manicotti e viti di fissaggio | m | 37.39 | 11.54 | 30.86%
10 | 10.A04.C20 | Fornitura e posa di tubazioni in HDPE tipo PE80 per drenaggio, SDR11 (PN12,5), tripla fessurazione per i 2/3 della circonferenza, prodotte con granulo vergine di 1a qualita, a superficie liscia rispondenti alle norme UNI EN 12201
10 | 10.A04.C20.010 | DN140, larghezza fessura 4/8 mm, completa di raccordi, curve, manicotti e viti di fissaggio | m | 28.14 | 8.7 | 30.91%
10 | 10.A04.C20.020 | DN160, larghezza fessura 4/8 mm, completa di raccordi, curve, manicotti e viti di fissaggio | m | 34.7 | 10.71 | 30.87%
10 | 10.A04.C20.030 | DN225, larghezza fessura 4/8 mm, completa di raccordi, curve, manicotti e viti di fissaggio | m | 64.67 | 19.97 | 30.88%
10 | 10.A04.D10 | Fornitura e posa di tubazioni in HDPE per gas tipo S8, rispondenti alle norme UNI ISO 4437 e UNI EN 1555
10 | 10.A04.D10.010 | DN125, compresa saldatura per fusione, presa staffa con valvola m/f 1", raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni | m | 15.74 | 4.86 | 30.89%
10 | 10.A04.D10.020 | DN140, compresa saldatura per fusione, presa staffa con valvola m/f 1", raccordi, curve, cartelle, flange, bulloneria e guarnizioni | m | 19.61 | 6.05 | 30.85%
10 | 10.A04.D10.030 | DE400, compresa saldatura per fusione, presa a staffa con valvola m/f 1", raccordi, curve, cartelle e flange, compresa bulloneria e guarnizioni | m | 154.48 | 47.7 | 30.88%
10 | 10.A04.E10 | Fornitura e posa di tubazioni RILSAN per aria compressa, rispondenti alle norme DIN74324
10 | 10.A04.E10.010 | PA11 Ø6x4, colore bianco | m | 1.36 | 0.43 | 31.56%
10 | 10.A04.E10.020 | PA11 Ø8x6, colore bianco | m | 1.73 | 0.53 | 30.5%
10 | 10.A04.E10.030 | PA11 Ø12x10, colore bianco | m | 2.58 | 0.79 | 30.72%
10 | 10.A05 | RACCORDI IN HDPE
10 | 10.A05.A10 | Fornitura e posa di manicotti in HDPE tipo PE80 per giunzione tubazioni
10 | 10.A05.A10.010 | DN50, per giunzione tubazione ad avvitamento | cad | 5.57 | 1.72 | 30.85%
10 | 10.A05.A10.020 | DN140, comprensivo di viti autofilettanti per giunzione tubazioni | cad | 7.95 | 2.45 | 30.76%
10 | 10.A05.A10.030 | DN160, comprensivo di viti autofilettanti per giunzione tubazioni | cad | 8.48 | 2.61 | 30.81%
10 | 10.A05.A10.040 | DE200, comprensivo di viti autofilettanti per giunzione tubazioni | cad | 10.16 | 3.14 | 30.9%
10 | 10.A05.A10.050 | DE225, comprensivo di viti autofilettanti per giunzione tubazioni | cad | 23.42 | 7.24 | 30.91%
10 | 10.A05.B10 | Fornitura e posa di manicotti elettrici in HDPE tipo PE80, PN8, per giunzione tubazioni
10 | 10.A05.B10.010 | DN125 | cad | 30.83 | 9.52 | 30.89%
10 | 10.A05.B10.020 | DN140 | cad | 38.41 | 11.87 | 30.9%
10 | 10.A05.B10.030 | DN160 | cad | 40.87 | 12.63 | 30.9%
10 | 10.A05.B10.040 | DN225 | cad | 81.41 | 25.13 | 30.87%
10 | 10.A05.C10 | Fornitura e posa di cartelle codulo lungo in HDPE tipo PE80, SDR11 (PN12,5)
10 | 10.A05.C10.010 | - DN125 | cad | 16.62 | 5.12 | 30.83%
10 | 10.A05.C10.020 | DN140 | cad | 21.3 | 6.58 | 30.9%
10 | 10.A05.D10 | Fornitura e posa di braghe in HDPE tipo PE80, SDR11 (PN 12,5) per collegamento tubazioni
10 | 10.A05.D10.010 | DN90 TEE 90° con tappo, comprensivo di giunzione per saldatura | cad | 26.99 | 8.33 | 30.87%
10 | 10.A05.D10.020 | DN125 TEE 90° con tappo, comprensivo di giunzione per saldatura | cad | 55.28 | 17.06 | 30.86%
10 | 10.A05.D10.030 | DN200x140 TEE 90°, comprensiva di viti autofilettanti per giunzione tubazione | cad | 160.2 | 49.47 | 30.88%
10 | 10.A05.D10.040 | DN140 a 45°, comprensiva di viti autofilettanti per giunzione tubazione | cad | 82 | 25.33 | 30.89%
10 | 10.A05.D10.050 | DN160 a 45°, comprensiva di viti autofilettanti per giunzione tubazione | cad | 96.88 | 29.93 | 30.89%
10 | 10.A05.D10.060 | DN200 a 45°, comprensiva di viti autofilettanti per giunzione tubazione | cad | 168.95 | 52.17 | 30.88%
10 | 10.A05.D10.070 | DN225 a 45°, comprensiva di viti autofilettanti per giunzione tubazione | cad | 207.02 | 63.91 | 30.87%
10 | 10.A05.D10.080 | DN225x160 a 45°, comprensiva di viti autofilettanti per giunzione tubazione | cad | 145.31 | 44.87 | 30.88%
10 | 10.A05.E10 | Fornitura e posa di curve e riduzioni in HDPE tipo PE80, SDR11 (PN12,5), per collegamento tubazioni
10 | 10.A05.E10.010 | curva a 90°, DN125, PN12,5 | cad | 36.87 | 11.37 | 30.85%
10 | 10.A05.E10.020 | curva a 90°, DN225, PN12,5 | cad | 118.52 | 36.6 | 30.88%
10 | 10.A05.E10.030 | riduzione concentrica, DE140x125, PN 12,5 | cad | 22.79 | 7.04 | 30.9%
10 | 10.A05.E10.040 | riduzione concentrica, DE225x160, PN 12,5 | cad | 65.84 | 20.33 | 30.88%
10 | 10.A05.E10.050 | giunto di dilatazione, DE225, PN12,5 | cad | 1086.87 | 335.63 | 30.88%
10 | 10.A06 | FLANGE E GUARNIZIONI
10 | 10.A06.A10 | Flange cieche in acciaio PN16, compresa bulloneria
10 | 10.A06.A10.010 | DN125 | cad | 32.73
10 | 10.A06.A10.020 | DN150 | cad | 42.7
10 | 10.A06.A10.030 | DN200 | cad | 67.35
10 | 10.A06.A10.040 | DN250 | cad | 105.47
10 | 10.A06.A10.050 | DN400 | cad | 280.12
10 | 10.A06.B10 | Flange libere in acciaio PN16, compresa bulloneria
10 | 10.A06.B10.010 | flangia libera in acciaio DN125, PN16, compresa bulloneria | cad | 21.02
10 | 10.A06.B10.020 | flangia libera in acciaio DN140, PN16, compresa bulloneria | cad | 25.58
10 | 10.A06.B10.030 | flangia libera in acciaio DN225, PN16, compresa bulloneria | cad | 48.75
10 | 10.A06.B10.040 | flangia libera in acciaio DN400, PN16, compresa bulloneria | cad | 181.81
10 | 10.A06.C10 | Flange libere in alluminio PN16, compresa bulloneria
10 | 10.A06.C10.010 | flangia libera in alluminio DN125, PN16, compresa bulloneria | cad | 22.76
10 | 10.A06.C10.020 | flangia libera in alluminio DN140, PN16, compresa bulloneria | cad | 27.61
10 | 10.A06.C10.030 | flangia libera in alluminio DN225, PN16, compresa bulloneria | cad | 46.46
10 | 10.A06.D10 | Guarnizioni per flange
10 | 10.A06.D10.010 | DN125 | cad | 2.82
10 | 10.A06.D10.020 | DN150 | cad | 3.64
10 | 10.A06.D10.030 | DN200 | cad | 5.38
10 | 10.A06.D10.040 | DN250 | cad | 6.72
10 | 10.A07 | PEZZI SPECIALI VARI
10 | 10.A07.A10 | Fornitura e posa di pezzi speciali in HDPE:
10 | 10.A07.A10.010 | passatelo in HDPE tipo PE80, DN225, PN12,5, con inclinazione variabile da 15° a 90° | cad | 264.63 | 95.13 | 35.95%
10 | 10.A07.A10.020 | pozzetto in HDPE tipo PE80, DE800, PN5, comprensivo di fondello, coperchio, derivazioni DE160/225 | cad | 933.54 | 335.61 | 35.95%
10 | 10.A07.A10.030 | pozzetto in HDPE tipo PE80, DE1000, PN5, comprensivo di fondello, coperchio, derivazioni DN160/225 | cad | 1400.32 | 503.42 | 35.95%
10 | 10.A07.A10.040 | pozzetto in HDPE tipo PE80, DE1200, PN5, comprensivo di fondello, coperchio, derivazioni DE160/225 | cad | 1763.36 | 633.93 | 35.95%
10 | 10.A07.A10.050 | pozzetto in HDPE tipo PE80, DE1500, PN5, comprensivo di fondello, coperchio, derivazioni DN 160/225 | cad | 1887.86 | 678.69 | 35.95%
10 | 10.A07.B10 | Fornitura e posa di pezzi speciali in acciaio:
10 | 10.A07.B10.010 | cestello cilindrico Ø1000 mm in rete metallica Ø1,5 a maglia quadrata 20x20 irrobustita con 3 tondini in acciaio Ø10, h=1,2 m | cad | 42.81 | 13.22 | 30.89%
10 | 10.A07.B10.020 | testa di pozzo biogas, uso duale per captazione biogas e percolato, in acciaio verniciato, flangiata DN200, PN10, completa di tronchetto DN125, valvola a volantino DN125 (di cui alla voce 10.A07.D10.040), golfari di sollevamento, prese per campionamento da 3/8" con 2 valvole f/f da 3/8" a sfera e 1 portagomma in ottone, attacchi da 1" e 3/8" m/f con tappo, da 3" con valvola a sfera m/f | cad | 1003.03 | 309.74 | 30.88%
10 | 10.A07.C10 | Fornitura e posa di pompe:
10 | 10.A07.C10.010 | valvola a saracinesca in ghisa DN400, corpo piatto a cuneo gommato compresa di volantino e completa di bulloneria INOX | cad | 2329.01 | 719.2 | 30.88%
10 | 10.A07.D10 | Fornitura e posa di valvole:
10 | 10.A07.D10.010 | valvola a saracinesca in ghisa DN400, corpo piatto a cuneo gommato compresa di volantino e completa di bulloneria INOX | cad | 3778.15 | 1166.69 | 30.88%
10 | 10.A07.D10.020 | valvola a farfalla in ghisa sferoidale del tipo Lug, con comando manuale, DN125, PN 10, asta in INOX AISI 416, farfalla placcata nichel con anello di guarnizione di gomma BUNA N compresa bulloneria in acciaio INOX | cad | 310.54 | 95.89 | 30.88%
10 | 10.A07.D10.030 | valvola a farfalla in ghisa sferoidale del tipo Lug, con comando pneumatico, DN125, PN 10/16, asta in INOX AISI 416, farfalla placcata nichel con anello di guarnizione di gomma EPDM, completa di attuatore pneumatico in alluminio anodizzato, pignone di acciaio nichelato e pistone di alluminio, pressione di comando 2,5-10 bar, microinterruttore di fine corsa, in versione antideflagrante, compresa bulloneria in acciaio INOX | cad | 719.4 | 222.15 | 30.88%
10 | 10.A07.D10.040 | valvola a volantino, corpo in ghisa, asta in INOX, gommatura in EPDM, DN125 PN10/16, per gas con agenti aggressivi | cad | 465.8 | 143.84 | 30.88%
10 | 10.A08 | PROVE SUI MATERIALI
10 | 10.A08.A10 | Prove geoelettriche
10 | 10.A08.A10.010 | Indagine geoelettrica per accertamento integrità fisica di geomembrana in HDPE mediante utilizzo di elettrodi generatori di campo elettrico per individuazione di fori e lacerazioni | m² | 1.03 | 0.2 | 19.24%
10 | 10.A08.B10 | Prove geotecniche
10 | 10.A08.B10.010 | prove di densità in sito con volumometro a sabbia | cad | 85.1 | 15.84 | 18.61%
10 | 10.A08.B10.020 | prova di permeabilità in sito (Boutwell e/o Permeametro a doppio anello) | cad | 587.07 | 109.31 | 18.62%
10 | 10.A08.B10.030 | prove di carico su piastra Ø 600 mm | cad | 242.04 | 45.07 | 18.62%
10 | 10.A08.B10.040 | analisi granulometriche complete per vagliatura per via umida e sedimentazione aerometrica | cad | 93.1 | 17.33 | 18.61%
10 | 10.A08.B10.050 | prova di laboratorio per la quantificazione dei limiti di Atterberg | cad | 79.84 | 14.88 | 18.64%
10 | 10.A08.B10.060 | prova di laboratorio per la quantificazione del contenuto d'acqua dei campioni prelevati per la misura di densità in sito | cad | 26.78 | 4.99 | 18.64%
10 | 10.A08.B10.070 | prova di permeabilità in laboratorio (su campioni ricostruiti e indisturbati) | cad | 224.5 | 41.8 | 18.62%
10 | 10.A08.B10.080 | prova di compattazione Proctor modificato: raggiungimento di costipamento pari al 90%, in fustella da 912cc con 5 punti della curva densità/umidità | cad | 401.67 | 74.79 | 18.62%
10 | 10.A09 | MATERIALI NATURALI
10 | 10.A09.A10 | Materiali naturali
10 | 10.A09.A10.010 | fornitura e posa di terreno argilloso scevro da macroscopiche impurità, compattato fino ad un coefficiente di permeabilità k<1x10-7 cm/s | m³ | 21.31
10 | 10.A09.B10 | Per recupero materiali
10 | 10.A09.B10.010 | fornitura e posa di terreno agrario comprensivo di miscelazione con compost | m³ | 14.1
10 | 10.A09.C10 | per drenaggi
10 | 10.A09.C10.010 | ghiaia naturale lavata e vagliata Ø=6-60 mm | m³ | 22.5
10 | 10.A09.C10.020 | ghiaia naturale vagliata Ø=2-70 mm | m³ | 17.29
10 | 10.A09.C10.030 | ghiaino naturale calibrato Ø=5 mm | m³ | 19.42
10 | 10.A09.C10.040 | ghiaietto calibrato Ø=10-30 mm per drenaggio percolato | m³ | 17.79
10 | 10.A09.C10.050 | ciottoli naturali vagliati Ø=50-70 mm, per drenaggio biogas | m³ | 18.81
10 | 10.A09.D10 | Fornitura e posa di rete in fibra naturale di juta, posata secondo prescrizioni del costruttore e comprensiva di ferri per fissaggio
10 | 10.A09.D10.010 | con massa da 500 g/m² | m² | 4.82
10 | 10.A09.D10.020 | con massa da 800 g/m² | m² | 6.15
10 | 10.A10 | MATERIALI ARTIFICIALI
10 | 10.A10.A10 | pneumatici
10 | 10.A10.A10.010 | posa di pneumatici sulle sponde impermeabilizzate e successiva fornitura e ricopertura con materiale sabbio-terroso per protezione geomembrana in HDPE | m² | 8.49
10 | 10.A11 | MACCHINE E ATTREZZATURE
10 | 10.A11.A10 | Macchina operatrice per la compattazione di rifiuti dotato di ruote metalliche munite di opportuni piedi e lama frontale tipo landfill, punto di aggancio per il traino dei mezzi, compreso operatore ed ogni altro onere
10 | 10.A11.A10.010 | di peso operativo superiore a 30 t e potenza superiore a 230 kW | h | 85.26
10 | 10.A11.A20 | Attrezzatura per la triturazione / riduzione pezzatura dei rifiuti con basso peso specifico di mucchio, dotato di sistema di traslazione e di caricamento dei materiali, compreso operatore ed ogni altro onere
10 | 10.A11.A20.010 | di potenza non inferiore a 200 kW | h | 154.55
10 | 10.A11.A30 | macchina arpista
10 | 10.A11.A30.010 | Macchina apripista cingolata, con lama frontale tipo landfill, punto di aggancio per il traino dei mezzi, compreso operatore ed ogni altro onere | h | 79.53
10 | 10.A11.A30.020 | di peso operativo superiore a 25 t e potenza superiore a 170 kW | h | 79.53
10 | 10.A11.A30.030 | di peso operativo superiore a 35 t e potenza superiore a 230 kW | h | 83.09
10 | 10.A11.A40 | Spazzatrice stradale meccanica pesante, con impianto ad acqua per abbattimento polveri, compreso operatore ed ogni altro onere
10 | 10.A11.A40.010 | con portata utile non inferiore a 3.000 kg | h | 54.18
10 | 10.A11.A40.020 | Nolo di saldatrice per geomembrana in HDPE, del tipo a doppia pista e/o ad estrusione | h | 12.78