Allegato 2/B 

















SCHEDE CONOSCITIVE AI FINI DELLA 



COSTRUZIONE DI UN SISTEMA





�

INDICE





PREMESSA



REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI



	Politica, obiettivi ed attività

	Struttura organizzativa

	Gestione delle risorse umane

	Gestione delle risorse tecnologiche

	Gestione, valutazione e miglioramento della qualità

	Sistema informativo

	Organizzazione e gestione della sicurezza



REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI



	requisiti strutturali

	requisiti tecnologici



Ambulatori di assistenza specialista ambulatoriale



Servizi di medicina di laboratorio



Attività di diagnostica per immagine



Attività di recupero e rieducazione funzionale



Strutture socio-assistenziali a rilievo sanitario



REQUISITI PER LE STRUTTURE DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO PER ACUTI



Medicina nucleare



Radioterapia



Day Surgery



REQUISITI PER LE STRUTTURE DI RICOVERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO



Presidi di tutela della salute mentale: strutture residenziali psichiatriche





PREMESSA



Il presente documento individua i requisiti di qualità  ritenuti necessari per l’accreditamento di strutture e/o servizi sanitari, secondo  i tempi e le modalità previsti nell’atto di approvazione del Consiglio Regionale. 



I requisiti individuati quali “ulteriori” rispetto a quelli  minimi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio delle singole attività sanitarie, che devono possedere tutte le strutture sanitarie accreditate, si riferiscono in particolare alle seguenti aree:



- Requisiti organizzativi generali:



1- Politica, obiettivi ed attività



2- Struttura organizzativa 



3- Gestione delle risorse umane



4- Gestione delle risorse tecnologiche



5- Gestione, valutazione e miglioramento della qualità



6- Sistema informativo



7- Organizzazione e gestione della sicurezza



Requisiti strutturali e tecnologici generali:



Requisiti strutturali

Requisiti tecnologici



- Requisiti che devono possedere le strutture/ servizi appartenenti alle singole tipologie individuate per la sperimentazione dell’istituto dell’accreditamento:



a- strutture che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale (ambulatori specialistici, medicina di laboratorio, diagnostica per immagini, recupero e rieducazione funzionale);

b- strutture di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti (compresa medicina nucleare, radioterapia e day  surgery);

	c- strutture di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno.









REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI







1- POLITICA, OBIETTIVI ED ATTIVITA’





La Direzione Aziendale provvede alla definizione delle politiche complessive dell’Azienda ed esplicita gli obiettivi da raggiungere, sia per la tipologia ed i volumi che per la qualità delle prestazioni e dei servizi che intende erogare.





N.B.: La Direzione Aziendale può non coincidere con la singola struttura, in quanto sovraordinata a più strutture.



1.1 La Direzione della struttura dispone di un “Documento” in cui sono esplicitate le 	politiche complessive e cioè gli indirizzi che definiscono i campi prioritari di 	azione e quali metodi adottare per raggiungere gli obiettivi?



Il “Documento” è coerente con i livelli sovraordinati e la normativa?



 Nel “Documento” sono esplicitati gli obiettivi della struttura?



 Gli obiettivi generali della struttura sono coerenti con i livelli organizzativi sovraordinati?



 Il “Documento” è stato recepito dalla Direzione Generale dell’Azienda?



 Il “Documento” è stato elaborato con il coinvolgimento del personale della 	struttura?



Il “Documento” è diffuso e spiegato a tutto il personale?



La struttura ha definito i propri “obiettivi per la qualità”?



Chi ha contribuito alla definizione degli “obiettivi per la qualità” della struttura:



il personale della struttura;

altri (specificare) ................. ?



1.10 Gli “obiettivi per la qualità” sono stati recepiti dalla Direzione Generale dell’Azienda?



1.11 Gli “obiettivi per la qualità” sono comunicati e spiegati:



a tutto il personale della struttura?



 E’ nominato dalla Direzione della struttura un Responsabile per la Qualità oppure un gruppo riconosciuto che si occupa della qualita’ con un Responsabile individuato?





2 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA





2.1 Sono programmati e documentati annualmente gli obiettivi specifici della struttura?



2.2 E’ definito e documentato annualmente il piano di attivita’ della struttura?



2.3 Il piano delle attività esplicita:



le attività esistenti;

il volume delle attivita’ previsto;

le modalità organizzative;

i tempi di realizzazione;

le risorse necessarie;

le risorse disponibili;

le dotazioni di attrezzature;

i risultati attesi;

indicatori per la valutazione?



2.4 Esiste un documento in cui sono identificate le caratteristiche dei servizi erogati?



2.5 La Direzione della struttura ha definito l’articolazione organizzativa interna?















3 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE





3.1 Sono definiti i responsabili delle articolazioni operative?



3.2 Sono definiti momenti di coordinamento e di integrazione fra le varie articolazione operative? 



3.3 Sono definiti il numero e le tipologie delle diverse figure professionali?



3.4 Il personale è rapportato ai volumi ed alle tipologie delle attività previste, secondo criteri specificati per le singole modalita’ erogative o prestazioni?



 Esiste un documento in cui viene definita la programmazione e le caratteristiche di impiego di personale in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale, e per posizione funzionale?



 E’ stato individuato il responsabile delle attività di formazione e aggiornamento del personale?



 Esiste uno specifico budget per la formazione e l’aggiornamento del personale?



 E’ predisposto un piano annuale di formazione e aggiornamento del personale, che comprende iniziative interne ed esterne?



 Il piano di formazione contiene l’analisi dei problemi e dei bisogni formativi, la definizione degli obiettivi di apprendimento e le risorse necessarie?



 Gli operatori partecipano alla programmazione delle attivita’ di formazione e aggiornamento?



 La partecipazione del personale ad attivita’ di formazione e aggiornamento è registrata per ciascun operatore?



 Vengono fatte verifiche sull’apprendimento degli interventi di addestramento, formazione e aggiornamento?



 E’ documentata l’esistenza di un programma di aggiornamento del personale medico e non medico sull’utilizzo delle apparecchiature biomediche?



 Il programma di aggiornamento è funzionalmente integrato con il normale addestramento all’uso di nuove apparecchiature?



 Il programma di aggiornamento è reso noto a tutti i livelli operativi?





4 - GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE





 Sono individuate le responsabilità per la definizione dei bisogni di acquisto di attrezzature?



 Il personale utilizzatore partecipa alla definizione delle specifiche tecniche, dei criteri di scelta e alla valutazione delle attrezzature fornite?



4.3  Esiste una programmazione formalizzata degli acquisti che preveda:



    (    la verifica della coerenza delle richieste con il piano di attività 	aziendale;

 la valutazione dei livelli di utilizzo delle apparecchiature esistenti;

 la verifica della coerenza del piano acquisti con le segnalazioni del responsabile della sicurezza;

       ( la verifica della disponibilità di adeguate risorse a livello 	infrastrutturale, di 	personale, di formazione del personale e del 	materiale di consumo connesso alle apparecchiature biomediche?



Sono individuati i responsabili della verifica dell’adeguatezza nelle condizioni d’uso delle attrezzature acquistate?



Le attrezzature a disposizione della struttura sono adeguate ai volumi e alle tipologie di attività e assicurano lo svolgimento sicuro, efficace ed affidabile delle loro funzioni?



Esiste un inventario delle attrezzature in dotazione alla struttura?



4.7 L’inventario viene aggiornato in modo costante e continuativo?



Le informazioni sono disponibili sia in forma aggregata che in forma disaggregata per singola tipologia di apparecchiatura, centro di costo, classe di età, produttore e periodo di ammortamento?



4.9 Esiste documentazione che le attrezzature sono a norma di legge?



Esiste un piano operativo per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche che tenga conto:



della programmazione della manutenzione per il raggiungimento degli obiettivi specifici della struttura;

delle caratteristiche tecniche della apparecchiatura;

delle disponibilità della documentazione tecnica presso le singole apparecchiature;

dei livelli di sicurezza richiesti dal d.lgs. 626/1994?



4.11 Il piano di manutenzione è reso noto ai diversi livelli operativi?



Per ogni apparecchiatura esiste una cartella che riporta i dati significativi di ogni intervento di:



manutenzione programmata;

manutenzione straordinaria o correttiva;

di taratura?



4.13 Sono stati elaborati i seguenti indicatori:



il tempo medio di fermo macchina;

la frequenza dei guasti;

la tipologia dei guasti e i costi di manutenzione?





5 - GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ - LINEE GUIDA E REGOLAMENTI INTERNI -





La Direzione è responsabile della creazione delle condizioni organizzative che facilitino e consentano la promozione ed il supporto ad attività’ valutative e di miglioramento dei processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni, secondo le indicazioni contenute in questo stesso documento o nella normativa già emanata a livello nazionale o locale.



In tutti i presidi devono essere attivati programmi di valutazione e miglioramento delle attività. I programmi vengono selezionati in rapporto alle priorità individuate.



Esiste un documento in cui è delineato il sistema di verifica e controllo della qualità?



Gli obiettivi specifici del piano manuale della struttura sono sottoposti a valutazione periodica con la partecipazione degli addetti per verificarne il grado di raggiungimento?



La struttura verifica se le risorse umane e materiali assegnate permettono di raggiungere gli obiettivi specifici?



Viene fatta una verifica dei livelli di utilizzo delle apparecchiature esistenti?



La struttura prevede attivita’ sistematiche atte a valutare e migliorare la qualita’ dei servizi erogati all’utente?



Sono documentabili conseguenti cambiamento organizzativi, tecnici, ecc.?



Vengono effettuate indagini per valutare la soddisfazione degli utenti?



A seguito delle indagini effettuate sono documentati interventi per migliorare la soddisfazione degli utenti e degli operatori?



Ai fini del miglioramento esiste un sistema di rilevazione:



dei tempi di erogazione dei servizi?

delle anomalie dei processi programmati?



Si eseguono verifiche periodiche documentate sulla completezza ed adeguatezza della documentazione sanitaria?



Annualmente ogni articolazione organizzativa partecipa ad almeno un progetto di miglioramento coinvolgendo il personale?



Il piano delle attività e gli obiettivi specifici per la Qualità sono aggiornati periodicamente sulla base della valutazione dei bisogni dell’utenza e dei risultati delle attività di valutazione predisposte?



5.13 Esistono strumenti informativi sintetici sui servizi erogati contenenti:



prestazioni erogabili;

orari ed organizzazione fruibile;

modalità di prenotazione ed accesso;

modalità di comunicazione all’utente delle informazioni che lo riguardano;

facilities (telefono, fax, internet, ecc.)?



5.14 E’ stato definito un metodo per accogliere elementi sulla soddisfazione degli utenti (questionari, reclami, suggerimenti, ecc.)?



5.15 All’utente vengono fornite le informazioni necessarie al momento:



dell’ingresso;

durante il percorso assistenziale/amministrativo;

all’uscita?





6 - SISTEMA INFORMATIVO





Il sistema informativo è finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, con gli obiettivi:



sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi del del presidio e dell’azienda;

fornire il ritorno informativo alle strutture organizzative, necessario per le valutazioni di loro competenza;

rispondere al debito informativo nei confronti di livelli sovra-ordinati.



Sono state attribuite le responsabilità per la pianificazione e la gestione del sistema informativo, tali da consentire:



l’individuazione dei bisogni informativi della struttura?

la struttura del sistema informativo (tipologia dei documenti, rintracciabilità, aggiornamento, destinatari, modalità di diffusione, modalità di raccolta, validità del sistema nella sua interezza e del dato, archiviazione)?

la sicurezza del sistema informativo (modalità di accesso, riservatezza)?



 E’ previsto ed è documentabile un sistema interno di circolazione delle informazioni in cui siano identificati:



i destinatari?

le modalità di diffusione?



 Le modalità di raccolta delle informazioni sono chiaramente definite?



 Sono state definite le istruzioni operative per la compilazione della documentazione?



 Esiste una verifica periodica della validità del sistema informativo:



di qualità degli strumenti di raccolta dei dati?

di qualità dei dati e dei flussi informativi?



 Sono previsti collegamenti funzionali tra gli archivi?



 Sono definite e regolamentate le procedure di accesso agli archivi?



 Viene garantita la riservatezza dei dati e delle informazioni?





7 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA





a)	Requisiti di carattere generale

Premessa.

Tutte le strutture sanitarie devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi che tutelano la salute e la sicurezza degli addetti sui posti di lavoro, delle certificazioni ed autorizzazioni previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di tutela della salute.



7.1. In particolare in materia di d.lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni:



il datore di lavoro ha elaborato  il documentodi cui all’art.4 - comma 2 - del d.lgs 626/1994 successive modificazioni;

il datore di lavoro ha designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dandone comunicazione a termini di legge ;

il datore di lavoro ha designato gli addetti al Servizio in numero e con capacità adeguate;

il datore di lavoro ha nominato il medico competente quando previsto;

la struttura che collabora direttamente col Medico competente ai fini della vigilanza sanitaria e degli altri compiti di legge è dotata di addetti in numero e con capacità adeguato;

il datore di lavoro ha designato preventivamente i lavoratori incaricati di gestione dell’emergenza:

dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, 

dell'attuazione delle misure di lotta antincendio,

dell'attuazione delle misure di evacuazione dei lavoratori e dei degenti in caso di pericolo grave ed immediato, 

dell'attuazione delle misure di primo soccorso;

il datore di lavoro ha provveduto alla formazione ed informazione dei lavoratori, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Decreto succitato.



7.2. Risulta effettuata la sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente mediante accertamenti preventivi all’assunzione per verificare l’idoneità alla mansione specifica, nonchè accertamenti periodici per verificare il permanere dell’idoneità alla mansione,  i cui esiti siano disponibili. 



7.3. Risulta formalizzata la  collaborazione a termini di legge del Medico competente con il Servizio di Prevenzione e Protezione, (individuazione dei fattori di rischio, proposta di  misure per la sicurezza e per i programmi di formazione).



7.4. Il datore di lavoro custodisce  le  cartelle  sanitarie  di rischio di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza, ex art. 4 - comma 8, a termini di legge.



7.5. Sono stati nominati i rappresentanti dei lavoratori.



7.6. Risulta formalizzata la loro:

adeguata formazione;

consultazione in ordine alla valutazione dei rischi e alla programmazione degli interventi;

consultazione in ordine alla organizzazione della formazione;



7.7. Risulta  formalizzata la riunione periodica di prevenzione.



7.8. In riferimento alla richiesta di autorizzazione all'esercizio sanitario:

esiste una dichiarazione autenticata attestante in via generale che la struttura, gli impianti e le attrezzature possiedono i requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute a firma del responsabile legale;

é conservata presso gli uffici direzionali la documentazione comprovante quanto sopra, corredata dai verbali delle verifiche, collaudi, certificazioni ed autorizzazioni di legge eseguite dagli Enti incaricati del servizio.





b) Prevenzione e controllo di rischi biologici



7.9. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Titolo VIII del d.lgs 626/1994 e successive modificazioni, esiste una procedura formalizzata che:

indichi le precauzioni da adottare per evitare, nel corso della attività lavorativa, in funzione delle operazioni, la possibile esposizione ad agenti biologici;

sia adeguatamente pubblicizzata, per  permettere ai lavoratori di sapere di dover notificare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici;

preveda soluzioni organizzative che consentono la possibilità di accesso sicuro al servizio per il lavoratore anche durante le ore notturne o i giorni festivi, relativamente alle esposizioni ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (allegato XII d.lgs. 626/1994).



7.10. E’ formalizzata l’informazione al personale sanitario sulla possibilità di sottoporsi gratuitamente alla vaccinazione contro l'Epatite B.



7.11. Sono attivate le procedure per sottoporre a vaccinazione contro HBV il personale di nuova assunzione e quello impegnato in attività a maggior rischio, secondo la normativa vigente.



7.12. Se nella struttura esiste il  rischio di malattia tubercolare si  procede:

all'assunzione con intradermoreazione ed eventuale vaccinazione dei suscettibili;

a controlli, almeno annuali, della intradermoreazione per i cutinegativi.



Sono formalizzate con norme scritte le modalità di isolamento respiratorio stretto per i pazienti con diagnosi di infezione tubercolare.



Le stanze di degenza utilizzate sono idonee per un paziente affetto da tubercolosi in fase contagiosa.



Il personale indossa maschere a sicurezza (P2 o P3, valvolate), per la prevenzione del contagio nei casi debba provvedere ad erogare assistenza ad un paziente con infezione tubercolare in fase contagiosa.



7.16. E’ fatta adeguata e periodica informazione del personale sul rischio di contagio tubercolare.



7.17. Contro il rischio da agenti biologici sono disponibili presidi adeguati alla necessità di ridurrne l’esposizione, quali:

contenitori rigidi per aghi e taglienti;

introduzione di sistemi di prelievo a vuoto;

maschere di sicurezza (P2 o P3, valvolate) per evitare il contagio da patogeni a trasmissione aerea; 

contenitori per rifiuti solidi eliminati tempestivamente secondo il programma di smaltimento rifiuti;

presidi "barriera” per i quali:

- siano stati formulati protocolli scritti che definiscano adeguatamente le procedure di utilizzo;

- siano realizzate verifiche sistematiche con indicatori che ne dimostrino un utilizzo congruo. 



7.18. Per le strutture di ricovero, sono previsti appositi controlli di isolamento modulari per i pazienti con patologie potenzialmente contagiose:

sono previsti protocolli scritti che definiscono le patologie soggette ad isolamento e le modalità per effettuarlo;

nel sospetto, e comunque a conferma avvenuta, di patologie a trasmissione enterica, sono disponibili stanze dotate di propri servizi igienici nelle quali il degente può essere isolato;

nel sospetto, e comunque a conferma avvenuta, di patologie a trasmissione aerea, sono disponibili stanze dotate di propri servizi igienici e con la possibilità di ottenere almeno 6 ricambi d'aria per ora nelel quali il degente può essere isolato;

nei casi in cui sia richiesto isolamento stretto, sono disponibili stanze dotata di propri servizi igienici, e con la possibilità di ottenere almeno 6 ricambi d'aria per ora e la presenza di apposito filtro nelle quali il degente può essere isolato.



7.19. Nei casi in cui sia stato predisposto per i degenti isolamento enterico, respiratorio o stretto, è previsto:

adeguata segnalazione fuori dalla camera di degenza;

la fornitura di presidi protettivi anche per i visitatori;

la limitazione del flusso di visitatori;

la sorveglianza sanitaria in caso di esposizione a materiale biologico;

adeguate istruzioni, preferibilmente scritte, per la gestione del paziente a domicilio.



7.20. Le procedure per la protezione dagli incidenti occupazionali per esposizione a materiali biologici sono state previste anche per i visitatori.



7.21. E’ stata formalizzata l’informazione alle unità operative dell'azienda sanitaria in merito a:

patologie infettive e contagiose che richiedono notifica alla Unità Sanitaria Locale;

modalità di notifica e segnalazione dei casi.



7.22. L'Azienda Sanitaria dispone di:

personale sanitario, anche in consulenza, con documentata esperienza per la diagnosi clinica delle patologie infettive e contagiose;

adeguato supporto, anche in convenzione, da parte del servizio di microbiologia e del laboratorio di sierologia;

personale sanitario, anche in consulenza, con documentata e adeguata esperienza per la terapia delle patologie infettive e contagiose, o, in alternativa, protocolli scritti.



c) Requisiti per il controllo delle infezioni ospedaliere



7.23. E’ attivata nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione una unità operativa con le funzioni di coordinamento delle attività di prevenzione e protezione relative alle attività connesse al controllo delle infezione ospedaliere.



7.24. E’ stata formalizzata la costituzione di un Comitato multidisciplinare che, di concerto con l’Unità Operativa specifica prevista all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione, partecipi alla elaborazione del programma per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni.



7.25. I membri del Comitato includono rappresentanti almeno dello staff medico, infermieristico, amministrativo e del Servizio di Prevenzione e Protezione.



7.26. E' prevista la partecipazione al comitato del servizio di sterilizzazione, del servizio dietetico, dell'ufficio tecnico, della farmacia e della sala operatoria, almeno su base consultiva.



7.27. Risulta da adeguata formalizzazione la riunione almeno trimestrale del Comitato.



7.28. Risultano formalizzate le modalità di utilizzo da parte della Unità Operativa dei componenti del Comitato per lo svolgimento delle attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni.



7.29. Il Comitato include una figura con speciale conoscenza, interesse ed esperienza nel controllo delle infezioni.



7.30. Esiste una documentazione in grado di dimostrare che le figure addette hanno ricevuto educazione, formazione e tirocinio relativi alla sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni.



7.31. Esiste una valutazione da cui risulta che la quantità di tempo che le figure addette dedicano alla sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni è correlata alle necessità dell'ospedale, come stabilito dal Comitato.



7.32. Nell’ambito dell’attività del Servizio di Prevenzione e Protezione, avvalendosi del Comitato di cui sopra:

è stato predisposto un programma efficace, esteso a tutto l'ospedale, per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere; 

sono stati organizzati i presupposti strutturali e procedurali che permettono di rendere efficace il programma;

è stata definita la procedura per la raccolta e l'analisi dei dati sulle infezioni ospedaliere.



7.33. In particolare:

è disponibile un adeguato supporto di laboratorio, soprattutto microbiologico e sierologico;

è disponibile un adeguato sistema informativo e statistico che permette la raccolta continuativa dei dati sulle infezioni ospedaliere (utilizzando, quando necessario, tassi stratificati per rischio di infezione e studi ad hoc) con l'obiettivo di valutare l'effetto delle strategie di intervento;

esiste la disponibilità di sufficienti strumenti e materiali per la prevenzione delle infezioni nei reparti di assistenza;

è assicurata una attività di consulenza sulle metodiche per l'uso di tutte le attrezzature e materiali utilizzati per la sterilizzazione, disinfezione e decontaminazione;



7.34. Sono formalizzate le valutazioni e proposte del Comitato all’Unità Operativa competente in merito ad interventi atti a prevenire o controllare le infezioni, sulla base dei dati di sorveglianza e sul rischio di infezioni nei pazienti e nel personale.



�



REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI







0.1. Esiste documentazione predisposta dai servizi tecnici incaricati relativa alle procedure per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti?



0.2. Esiste un responsabile per gli interventi di manutenzione della struttura  e degli impianti?



0.3. Il personale è a conoscenza delle modalità di attivazione delle procedure per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle struttura e degli impianti?



0.4. Esiste dichiarazione del rispetto dei requisiti in materia di barriere architettoniche?



0.5. La struttura dispone di una adeguata segnaletica di orientamento esterna ed interna?





REQUISITI  STRUTTURALI





a)	Indicazioni generali di localizzazione e progettazione



a.1. La struttura è inserita in contesto urbanistico con aree residenziali/commerciali al contorno e, tramite la rete viaria, è situata in zona baricentrica rispetto al bacino di utenza.



a.2. La struttura è raggiungibile dai mezzi di trasporto pubblico con percorsi di accesso privi di barriere architettoniche.



a.3. L’area nella quale la struttura sanitaria è localizzata  contiene al suo interno, oltre agli edifici sanitari propriamente detti, tutte le strutture edilizie di supporto ad essi (servizi generali, magazzini, depositi, spogliatoi, locali tecnici, ecc.), 



a.4. L’area nella quale la struttura sanitaria è localizzata presenta la rete viaria di collegamento e le zone di parcheggio differenziate per utenti esterni e per utenti interni; 



a.5. Il numero di parcheggi disponibili di pertinenza, o in aree adiacenti, è pari ad almeno ½  posto auto per ogni utente/degente/ospite, contestualmente presente nella struttura;



a.6. I percorsi orizzontali e verticali interni alla struttura sono suddivisi in: percorsi di interesse generale e percorsi di interesse locale, individuati da idonea segnaletica di orientamento alle aree funzionali del presidio;



a.7. La vetustà media degli elementi strutturali sostituibili (pavimenti, rivestimenti, serramenti) è:



a.7.1 inferiore a 20 anni?

a.7.2 compresa tra 20 e 30 anni?

a.7.3 superiore a 30 anni?



a.8. La vetustà media delle attrezzature è:



a.8.1 inferiore a 5 anni?

a.8.2 inferiore a 8 anni ?

a.8.3 inferiore a 10 anni?



a.9. Esiste per la progettazione ed edificazione  della struttura sanitaria, una dichiarazione attestante che si è fatto riferimento alle norme urbanistiche, edilizie e di sicurezza vigenti. 



a.10. Esiste una dichiarazione attestante l'ottenimento di tutte le  approvazioni da parte delle competenti autorità (Ente Regione, Comando dei VV.FF., Comuni, Azienda Sanitaria Locale, Ente Provincia, Sovrintendenza ai Beni Ambientali, Culturali, ecc.).



b)	Protezione radiazioni ionizzanti



b.1. Esiste una dichiarazione attestante  che per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti sono osservate le prescrizioni di legge di cui al Decreto Legislativo 17.3.1995 n. 230 e successive norme attuative.



c)	Tutela dall'inquinamento acustico



c.1. Esiste una dichiarazione attestante che la tutela dell'inquinamento acustico è assicurata secondo le modalità e le prescrizioni della Legge 26.10.1995 n. 447 e delle successive norme attuative.



d)	Tutela dall'inquinamento elettromagnetico



d.1. Esiste una dichiarazione attestante che la tutela dall'inquinamento elettromagnetico è assicurata secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 4.12.1992 n. 476 "Attuazione della Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 29 aprile 1992.



e)	Locali, vie di circolazione e di passaggio



e.1. Esiste una dichiarazione attestante:



e.1.1. che le dimensioni sono anche rispondenti a quanto indicato al Titolo II “Luoghi di lavoro” del d.lgs 626/1994 e successive modificazioni, nonchè alla legge n. 13 del 9/1/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, del Decreto attuativo DM 236 del 14.6.1989 nonchè del D.P.R. n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, locali, e servizi publici.”;



e.1.2. che in ogni caso le vie di circolazione e di passaggio hanno larghezza adeguata al passaggio di ti e barelle senza creare intralci alla circolazione, con adeguati spazi di manovra in corrispondenza degli ingressi alle camere di degenza o ad altri locali di cura, trattamento e servizio.





f) Sicurezza antincendio.



f.1. Esiste una dichiarazione attestante che la sicurezza antincendio è assicurata ai sensi della normativa vigente e secondo le prescrizioni dei Comandi provinciali dei VVF e riguarda tutti gli ambienti della struttura.





g)	Caratteristiche dei materiali



g.1. Esiste una dichiarazione attestante:



g.1.1 che tutti gli ambienti hanno pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili in funzione della loro destinazione d’uso e che ove necessario sono realizzati angoli arrotondati tra parete e pavimento;



g.1.2 che le sale operatorie, le sale parto e qualunque altro ambiente dove si faccia uso di gas medicali, hanno pavimenti antistatici, e le aree di lavoro dei laboratori o del servizio farmaceutico hanno superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi organici ed al calore;



g.1.3 che tutti i materiali, gli elementi di partizione interna e gli arredi garantiscono la conformità con le prescrizioni previste dalla legge in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti e di sicurezza antincendio.





2)	REQUISITI TECNOLOGICI



a)	Impianto idrico



Esiste una dichiarazione attestante che:



a.1 per le strutture sanitarie che provvedono all'assistenza in regime di ricovero /residenzialità socio-sanitaria, è assicurata una dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile non inferiore a 200 litri per posto-letto;   



a.2 che tali strutture dovranno essere dotate di una riserva idrica corrispondente almeno al 50% del fabbisogno complessivo di 1 giorno e realizzata mediante serbatoio nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.



	Smaltimento dei rifiuti liquidi



b.1 Esiste una dichiarazione attestante che i rifiuti liquidi che non possono essere convogliati nella rete di fognatura cittadina sono sottoposti a trattamento completo, ivi compresa la disinfezione, secondo quanto disposto dalla Legge 10 maggio 1976 n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", tenuto conto della Legge 8 ottobre 1976 n. 690 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 10 agosto 1976 n. 544", concernente la proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della Legge 10 maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento e della delibera 30 dicembre 1980 del Comitato Interministeriale "Direttive per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature", nonché della normativa integrativa regionale e locale.



c)	Smaltimento rifiuti solidi



c.1 Esiste una dichiarazione attestante che per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi, si risponde all’obbligo di quanto indicato nel d.lgs n. 22 del 5.2.1997 e successive modifiche.



d)	Smaltimento rifiuti radioattivi



d.1 Esiste una dichiarazione attestante che i rifiuti radioattivi sono smaltiti secondo quanto disposto dal DPR 14 gennaio 1972 n. 4 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici" ed in conformità al Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 "Attuazione delle Direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641, 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".



e)	Impianti elettrici



e.1 Esiste una dichiarazione attestante :



e.1.1 che gli impianti elettrici sono realizzati nel rispetto della vigente normativa di legge e conformi alle norme di buona tecnica  sulla base della indicazione di principio della  legge 1 marzo 1968, n. 186 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici", principio ribadito dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti";



e.1.2 che i componenti elettrici degli impianti sono conformi a quanto disposto dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791 "Attuazione della direttiva del consiglio delle comunità europee (73/23 CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione";



e.1.3 che per quanto riguarda gli impianti il cui funzionamento è ritenuto strettamente indispensabile per l'incolumità del paziente (complesso operatorio, sale parto, unità di rianimazione e terapia intensiva, unità di dialisi, frigoemoteca, ecc.) e l’impianto di illuminazione di emergenza, è prevista la possibilità in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, dell'automatica ed immediata disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e servizi che non possono rimanere inattivi nemmeno per brevissimo tempo, in conformità alle disposizioni delle norme CEI 64-4 cap. 5.



f)	Protezione scariche atmosferiche



f.1 Esiste una dichiarazione attestante :



f.1.1 che le strutture sanitarie sono protette dai fulmini nel rispetto delle disposizioni di legge;



f.1.2 che gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche sono realizzati secondo le norme di buona tecnica come ad esempio la Norma CEI 81-1: "Protezione di strutture contro i fulmini".



g)	Apparecchi elettromedicali



g.1 Esiste una dichiarazione attestante che gli apparecchi elettromedicali, sulla base della indicazione di principio della  legge 1 marzo 1968 devono sono rispondenti  alla vigente normativa di legge e conformi alle norme di buona tecnica, come ad esempio le norme:

CEI 62.0 “Guida alle prove di accettazione, all’uso e alle verifiche periodiche di sicurezza di apparecchi elettromedicali in locali adibiti ad uso medico”;

CEI 64.4 “Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico”,

CEI 64.13 “Guida alle norme CEI 64.4”.



h)	Illuminazione artificiale



h.1 Esiste una dichiarazione attestante che l'illuminazione degli interni, con luce artificiale, risponde a criteri di buona tecnica (norma UNI 10380).



i)	Impianti termici e di condizionamento



i.1 Esiste una dichiarazione attestante: 



i.1.1 che gli impianti termici e di condizionamento sono realizzati nel rispetto della regola dell'arte e secondo quanto disposto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia" e successivi Decreti attuativi e assicurano idonee condizioni microclimatiche tenendo conto delle caratteristiche climatiche locali;



i.1.2 che la temperatura dell'aria non è inferiore a 20°C per le sale di degenza e di soggiorno e a 22°C per le sale di visita e medicazione;



i.1.3 che la purezza dell'aria immessa dagli impianti di condizionamento è assicurata con idonea filtrazione in conformità alle indicazioni delle Norme UNI 10339: "Impianti aeraulici ai fini di benessere - Generalità, classificazione e requisiti";



i.1.4 che nei settori funzionali destinati a specifiche attività sono assicurate proprietà termiche, igrometriche e di ventilazione in relazione alle particolari esigenze dei locali, in conformità alle indicazioni sulle condizioni microclimatiche riportate nei requisiti tecnologici specifici;



i.1.5 in relazione ai parametri di ricambio aria/ora, si precisa che il ricircolo totale o parziale di aria esterna è consentito ove non diversamente specificato nel presente documento.



j)	Impianti di distribuzione dei gas



 Gas medicali



j.1 Esiste una dichiarazione attestante :



j.1.1 che  nelle strutture sanitarie che ricoverano malati in forma acuta, la distribuzione dei gas medicali deve essere effettuata con impianto centralizzato e le relative tubazioni devono essere ubicate in apposite e distinte sedi, facilmente ispezionabili e sezionabili realizzate con accorgimenti atti ad evitare erronei collegamenti e senza interferire con altre reti;



j.1.2 che nelle strutture esistenti, nelle more della realizzazione dell'impianto centralizzato e comunque in caso di emergenza, può essere consentita l'utilizzazione di dispositivi mobili con carrelli all'uopo predisposti, atti ad assicurare la stabilità dei recipienti di gas medicali compressi;  



j.1.3 che vi è rispondenza piena ai dettati della Circolare Ministeriale n.5 del 14.3.89 che disciplina la materia della esposizione professionale ad anestetici in sala operatoria.



Si precisa che le bombole devono essere contenute in un apposito locale aerato, dotato di dispositivi di tenuta delle bombole, in ogni caso in conformità alle vigenti normative di sicurezza e prevenzione incendi.



Gas combustibili



j.2 Esiste una dichiarazione attestante che la distribuzione dei gas combustibili deve avvenire nel rispetto del disposto della legge 16 dicembre 1971 n. 1083 "Norme per la sicurezza di impiego del gas combustibile" e dei decreti aggiuntivi ed in conformità alle norme di prevenzioni incendi".



l)	Impianti ed apparecchi a pressione



l.1 Esiste una dichiarazione attestante che gli impianti e gli apparecchi a pressione sono realizzati e mantenuti in esercizio secondo le norme di prevenzione infortuni desumibili dal Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D. 9 luglio 1926, n. 1331 che costituisce l'Associazione Nazionale per il Controllo della combustione" e dei successivi decreti modificativi ed integrativi con le specificazioni tecniche applicative.



m)	Impianti elevatori



m.1 Esiste una dichiarazione attestante :



m.1.1 che negli edifici a più piani sono previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque separati per lettighe ed ammalati, per visitatori, per materiale pulito e vitto, per materiale sporco;



m.1.2 che, in relazione alla capacità ed alla tipologia della struttura, anche in situazioni di ridotto flusso di traffico, i collegamenti verticali sono funzionalmente organizzati con almeno 3 impianti elevatori di cui, nelle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti, almeno 1 per lettighe;



m.1.3 per il solo trasferimento degli utenti/degenti/ospiti e visitatori il numero di ascensori presenti nel presidio corrisponde almeno a: ((numero potenziale massimo utenti/degenti/ospiti):100) + 1.

(arrotondato in difetto per decimali inferiori a 0,5)



m.1.4 che almeno un elevatore (ascensore o montalettighe in relazione all’utenza) possiede le caratteristiche per il trasporto di persone portatrici di handicap;



m.1.5 l’impianto per le strutture di ricovero e cura è idoneo anche al trasporto di lettighe.









n)	Manutenzione degli impianti



n.1 Esiste una dichiarazione attestante:



n.1.1 che gli impianti, gli apparecchi, le attrezzature e le macchine, sono  sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le indicazioni dei costruttori, delle norme di buona tecnica e di legge;



n.1.2 che l’effettuazione degli interventi e le indicazioni che ne derivano  sono riportati su apposito documento.

�



AMBULATORI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE







Gli obiettivi dell’ambulatorio riflettono il suo ruolo ed identificano la “mission” dello stesso. Costituiscono la base per la pianificazione, la messa in atto e valutazione delle attività erogate.





A.1 Esiste un documento in cui il Servizio di assistenza specialistica definisce ed esplicita:

A.1.2 i propri obiettivi generali?

     A.1.3 i propri obiettivi specifici?



A.2 Gli obiettivi del Servizio sono:



A.2.1  - basati su specifici bisogni (domanda) presente nella popolazione  e/o su mandato istituzionale?

A.2.2  - collegati ad indicatori e standard?

A.2.3  - contengono la definizione di tempi e risorse necessarie al loro perseguimento?

A.2.4 - sono integrati nel piano generale dell’organizzazione di appartenenza ove essa esiste ?



A.3 Gli obiettivi sono orientati a garantire:



A.3.1   - la qualità tecnica delle prestazioni?

A.3.2 - la qualità organizzativa del servizio?

A.3.3 - il buon uso delle risorse?



A.4 Gli obiettivi sono misurabili mediante:



A.4.1  -  indicatori di risorse

A.4.2  - indicatori di attività

A.4.3  - indicatori di efficienza

A.4.5  - indicatori di efficacia



A.5  Gli obiettivi sono stati definiti con il contributo di tutto il personale del Servizio?



A.6.  Gli obiettivi sono riesaminati periodicamente?



A.7  L’attività di valutazione degli obiettivi è svolta con la partecipazione degli operatori interessati?



A.8  E’ definito e documentato annualmente il piano di attività del Servizio?



A.9  Il piano delle attività esplicita:



A.9.1    le attività esistenti

A.9.2    il volume delle attività previsto

A.9.3    le modalità organizzative

A.9.4    i tempi di realizzazione

A.9.5    le risorse necessarie

A.9.6    le risorse disponibili

A.9.7    la dotazione di attrezzature

A.9.8    i risultati attesi

A.9.9    indicatori per la valutazione delle attività?



A.10  Esistono strumenti informativi sintetici sui servizi erogati contenenti:



A.10.1 prestazioni erogabili;

A.10.2 orari ed organizzazione fruibile;

A.10.3 modalità di prenotazione ed accesso;

A.10.4 modalità di comunicazione all’utente delle informazioni che lo riguardano;

A.10.5 facilities (telefono, fax, internet, ecc.)?



A.11  E’ stato definito un metodo integrato con quello dell’Azienda per raccogliere elementi sulla soddisfazione degli utenti (questionari, reclami, suggerimenti, ecc.)?



A.12  All’utente vengono fornite le informazioni necessarie all’erogazione delle prestazioni?



A.13. L’organico del personale:



A.13.1.  definisce  il numero e le tipologie delle diverse figure professionali?

A.13.2. individua lo specialista responsabile di ciascuna attività clinica svolta?



A.14  Il personale è rapportato ai volumi ed alle tipologie delle attività previste, secondo criteri specificati per le singole modalità erogative o prestazioni?



A.15  Esiste un documento in cui viene definita la programmazione e le caratteristiche di impiego di personale in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale, e per posizione funzionale?



A.16  E’ stato predisposto un sistema di controllo di gestione con l’individuazione dei responsabili dei centri di costo?





STRUTTURA





A.17 Esiste documentazione che la  struttura e gli impianti sono a norma di legge?



A.18 Esiste documentazione relativa alle procedure per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti?



A.19 Esiste un responsabile per gli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti?



A.20 Il personale è a conoscenza delle modalità di attivazione delle procedure per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti?



A.21 Sono rispettati i requisiti in materia di barriere architettoniche, accessi e sicurezza?



A.22 La struttura dispone  di una adeguata segnaletica di orientamento esterna ed interna?





ATTREZZATURE





A.23 La dotazione tecnologica del Servizio è correlata alla tipologia ed al volume delle attività erogate?





FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO



A.24 E’ predisposto un piano di formazione ed aggiornamento del personale?



A.25 Esiste documentazione scritta di tutti i programmi di formazione attuati all’interno del Servizio?



A.26 Esistono dati sulla partecipazione alle riunioni interne e sulla frequenza all’aggiornamento esterno?





VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO





A.27 E’ definito e documentato un programma per il miglioramento continuo della qualità del servizio?



A.28 Il documento della qualità del servizio viene aggiornato periodicamente sulla base delle necessità dell’utente e dei risultati dell’attività di valutazione predisposte dal servizio?



A.29 Esistono attività di VRQ, di cui tutto il personale deve essere a conoscenza?



A.30 Esistono sistemi di monitoraggio delle attività con un adeguato sistema di indicatori relativi a:



    A.30.1  Risorse (personale, strutture e attrezzature)?

    A.30.2 Produttività  di efficienza operativa?



A.31 Esiste documentazione sui cambiamenti derivati dalle attività di valutazione?



A.32 Esiste un sistema di raccolta degli elementi sulla soddisfazione degli utenti (questionari, reclami, ecc.)?



�



SERVIZI DI MEDICINA DI LABORATORIO







A. Direzione generale



L’attività di medicina di laboratorio fornisce informazioni ottenute con metodi chimici, fisici e biologici su tessuti o liquidi di origine  umana o su materiali connessi alla patologia umana, ai fini della prevenzione, della diagnosi, del monitoraggio della terapia e del decorso della malattia e ai fini della ricerca.

Può fornire consulenza su quesiti clinici ed epidemiologici in relazione alle specifiche problematiche di laboratorio.



Gli obiettivi del Servizio riflettono il suo ruolo e identificano la “mission” dello stesso. Costituiscono la base per la pianificazione, la messa in atto e valutazione di tutte le attività del Servizio.



A.1 Esiste un documento in cui il laboratorio definisce ed esplicita i propri obiettivi ?



A.2 Gli obiettivi sono:



A.2.1. - basati su specifici bisogni presenti nella popolazione e/o su 	mandato istituzionale ?

A.2.2. -collegati ad indicatori e standard?

A.2.3. -contengono  la definizione di tempi e risorse necessarie al loro 	perseguimento?

A.2.4. - integrati nel piano generale dell’organizzazione di appartenenza ove esista?

A.2.5. - basati su indagini di soddisfazione dell’utente e dell’operatore 	anche in merito a misure  di sicurezza?



A.3 Gli obiettivi sono volti a garantire:



	A.3.1. - la soddisfazione e la sicurezza dell’utente e dell’operatore ?  

A.3.2. - la qualità tecnica delle prestazioni  intesa come qualità analitica e 	procedure di validazione dei risultati?

	A.3.3. - la qualità dell’organizzazione? 



A.4 Gli obiettivi del Servizio sono a conoscenza:



	A.4.1. - di tutto il personale del Servizio e  di tutti gli operatori

	dell’azienda in cui è inserito il Servizio?

	A.4.2. - di tutti i potenziali utilizzatori del servizio?



A.5.  Gli obiettivi del Servizio sono stati discussi in conferenza di Servizio con tutte le componenti del servizio stesso?



A.6  Per ogni obiettivo sono stati individuati opportuni indicatori quali:



A.6.1. indicatori di risorse?

A.6.2. indicatori di attività?

A.6.3. indicatori di efficienza?

A.6.4. indicatori di efficacia?



A.7  Gli obiettivi ed il loro grado di raggiungimento sono riesaminati:



A.7.1. ogni quanto tempo?

A.7.2. qualora se ne presenti la necessità?

A.7.3. apponendo interventi correttivi adeguati e documentati, in caso il 	riesame individui eventuali scostamenti?



A.8 Il laboratorio promuove iniziative in accordo con i clinici per la definizione di profili di esami per le specifiche esigenze cliniche ed epidemiologiche individuando percorsi diagnostici e di monitoraggio?



A.9  Ogni esame di laboratorio è periodicamente  sottoposto ad uno studio tendente a valutarne i costi, l’aggiornamento della competenza necessaria e, là dove possibile, l’efficacia, l’efficienza?



A.10 Il laboratorio valuta e seleziona i metodi analitici più appropriati per le singole esigenze?



A.11 Il laboratorio garantisce la correttezza temporale, di finalità e di tecnica degli esami eseguiti?



A.12 Sono esplicitamente indicati quali esami il laboratorio decide di non eseguire direttamente e a quali laboratori richiedere tali prestazioni?



A.13. Esiste  un documento, che chiarisce l’organizzazione generale della struttura,  l’eventuale articolazione in dipartimenti, unità operative ecc., i relativi responsabili e le interrelazioni esistenti?



A.14. E’ individuato l’organigramma del laboratorio con la sua articolazione ed i rispettivi responsabili?



A.15. Il laboratorio ha definito nel registro delle prestazioni di diagnostica di laboratorio le modalità di erogazione del servizio nonché le prestazioni e le altre attività erogate?



A.16. In che modo la Direzione del servizio assicura che gli obiettivi siano portati a conoscenza delle altre unità operative ove esistenti e delle organizzazioni esterne rappresentative degli utenti e della popolazione ?



A.17. Il laboratorio ha definito un piano di lavoro annuale congruente ed integrato, ove necessario, con quello generale dell’Azienda?



A.17.1. Il Piano di lavoro contiene:



A.17.1.1. la pianificazione delle attività volte a raggiungere gli obiettivi prefissati?

A.17.1.2. l’identificazione dei soggetti coinvolti nella pianificazione?

A.17.1.3  i responsabili delle suddette attività?

A.17.1.4. le risorse assegnate?



A.17.2. Sono  previste, a scadenze programmate, attività di verifica dello 	svolgimento e della realizzazione del piano?



A.18. Esiste una procedura di gestione dei reclami, integrata con quella dell’azienda, che preveda indagini periodiche per verificare il grado di soddisfazione degli utenti?



A.19. Il laboratorio possiede e  rende disponibili i seguenti documenti:



A.19.1. una raccolta aggiornata delle istruzioni particolari la preparazione del paziente e la corretta raccolta dei campioni biologici?

A.19.2. una raccolta aggiornata delle informazioni o precauzioni 	particolari da adottare destinate ai prelevatori o personale adibito 	all’accettazione dei campioni?



A.20. Per quanto concerne il pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria esistono:



A.20.1. informazioni sulle tariffe delle prestazioni?

A.20.2. informazioni e facilitazioni sulle modalità di pagamento?

A.20.3. informazioni dettagliate sul ritiro dei referti?



A.21. E’ stato predisposto un sistema per il controllo di gestione con l’individuazione dei responsabili ed eventualmente dei centri di costo interni al laboratorio?



A.22. Sono indicati i responsabili della gestione dei reagenti, dei farmaci e delle sostanze pure?





B. CAPACITA’ OPERATIVE





B.1.  Quante prestazioni svolge annualmente il laboratorio complessivamente?



B.2. Quante prestazioni svolge annualmente il laboratorio per ogni settore specializzato autorizzato? 





C. STRUTTURE





C.1. La struttura è adeguata al numero di utenti serviti in modo da consentire un razionale flusso di accesso e di uscita?



C.2 Le strutture e l’impiantistica  (ambienti, alimentazione elettrica, scarichi ecc.) sono adeguate alle prestazioni erogate?



C.3 Sono rispettati i requisiti in materia di barriere architettoniche, accessibilità, sicurezza?



C.4 E’ presente la relativa documentazione della messa a norma degli impianti?



C.5 Esiste la documentazione relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti con indicazione dei responsabili ?









D. ATTREZZATURE





D.1. La dotazione tecnologica del servizio di medicina di laboratorio deve essere correlata alla tipologia e al volume delle attività erogate nonché corrispondere agli standard di qualità previsti dallo specifico provvedimento regionale.





E. FORMAZIONE





E.1. E’ documentata l’attività di aggiornamento/formazione continua del personale?



E.1.1. E’ predisposto un piano annuale di formazione del personale?

E.1.2. E’ nominato un responsabile del coordinamento delle attività di 	formazione?

E.1.3 Il laboratorio possiede adeguati strumenti per la formazione e la 	ricerca (libri, riviste,ecc.).



E.2  Il laboratorio  svolge e promuove attività di ricerca clinica?





F. VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO





F.1. E’ stilato un documento che delinea il piano per la qualità del Servizio, integrato in quello generale dell’azienda, ove esista?



F.2. E’ individuato un Responsabile del coordinamento e della promozione della qualità del Servizio?



F.3. Sono documentate le iniziative di valutazione e miglioramento della qualità predisposte dal Servizio per le attività interne ed esterne di monitoraggio e prevenzione?



F.3.1. Tali iniziative sono  rivolte sia alle fasi preanalitiche, che a quelle 	analitiche e post-analitiche?



F.4. Sono individuate e documentate le modalità e le responsabilità di validazione del referto?



F.5. Il controllo di qualità interno è svolto per tutti gli analiti il cui risultato viene espresso in termini quantitativi sotto forma di un valore numerico che rappresenti una variabile continua, e per i quali esista allo stato dell’arte un adeguato materiale di controllo?



F.6. Sono documentati le modalità di attuazione ed i criteri decisionali del controllo di qualità interno, nonché gli interventi correttivi messi in atto nei casi di non conformità?



F.7. L’archiviazione è relativa ai dati originali del controllo di qualità e alla relativa elaborazione?



F.8. Il laboratorio partecipa a programmi di Valutazione Esterna di Qualità  promossi dalla Regione o, in assenza di questi a programmi validati a livello nazionale o internazionale?



F.9. Sono documentate le eventuali azioni correttive per quanto concerne i risultati dei suddetti programmi di valutazione esterna?





G - PROCEDURE





G.1. Esistono  procedure documentate generali di lavoro per:



G.1.1.  il riconoscimento dei clienti?

G.1.2.  l’identificazione dei campioni?

G.1.3.  il trasferimento del materiale biologico  dalle zone di prelievo al 	laboratorio?

G.1.4.  i processi di sanificazione (pulizia ambiente, procedure di 	disinfezione e di sterilizzazione, decontaminazione ecc.)?



G.2. Esistono  procedure analitiche documentate per:



G.2.1. la preparazione dell’utente agli esami?

G.2.2. la modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione?

G.2.3. la descrizione del metodo analitico impiegato, con l’indicazione della sua imprecisione (per gli analiti a cui è applicato il controllo di qualità interno)?

G.2.4. l’esecuzione degli esami?

G.2.5. la modalità di compilazione, trasmissione e consegna dei referti?





G.3. Le procedure garantiscono:



G.3.1. l’identificazione univoca e continuativa nel tempo del paziente?

G.3.2. l’anagrafica completa dei dati necessari anche alla gestione amministrativa?

G.3.3. l’identificazione univoca dei campioni?

G.3.4. l’archiviazione come da indicazioni del presente provvedimento?

G.3.5. la garanzia di riservatezza delle informazioni?  

�



��ATTIVITA’ DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI��





Le strutture di diagnostica per immagini svolgono indagini strumentali ai fini diagnostici e/o di indirizzo terapeutico, utilizzando sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti e altre tecniche di formazione dell’immagine.



Gli obiettivi del Servizio riflettono il suo ruolo e identificano la “mission” dello stesso.Costituiscono la base per la pianificazione, la messa in atto e valutazione di tutte le attività del Servizio.





D.0. Esiste un documento in cui il Servizio di diagnostica per immagini definisce ed esplicita:

D.0.1 i propri obiettivi generali?

    D.0.2. i propri obiettivi specifici?



D.1. Il documento è stato recepito dalla Direzione Generale dell’Azienda?



D.2 Gli obiettivi del Servizio sono:



D.2.1.  - basati su specifici bisogni (domanda) presente nella popolazione e/o su mandato istituzionale?

D.2.2.  - collegati ad indicatori e standards?

D.2.3.  - contengono la definizione di tempi e risorse necessarie al loro perseguimento?

D.2.4. - sono integrati nel piano generale dell’organizzazione di appartenenza?



D.3 Gli obiettivi sono volti a garantire:



D.3.1   - la soddisfazione e la sicurezza dell’utente e dell’operatore?

D.3.2   - la qualità tecnica delle prestazioni ?

D.3.3   - la qualità organizzativa del servizio?

D.3.4   - il buon uso delle risorse?





D.4  Gli obiettivi sono misurabili mediante:



D.4.1   -  indicatori di risorse?

D.4.2   - indicatori di attività?

D.4.3   - indicatori di efficienza?

D.4.4   - indicatori di efficacia?



D.5  Gli obiettivi sono comunicati e spiegati:



D.5.1   -  a tutto il personale del Servizio?

D.5.2   - al personale di altri Servizi coinvolti?



D.6  Gli obiettivi sono stati definiti:



D.6.1 con il contributo di tutto il personale del Servizio?

D.6.2 con il contributo di altri Servizi coinvolti?



D.7  Gli obiettivi generali e il loro grado di raggiungimento sono riesaminati: 

	

	D.7.1 ogni quanto tempo?

	D.7.2 qualora se ne presenti la necessità?

	D.7.3 apponendo interventi correttivi adeguati e documentati, in caso il 			riesame individui eventuali scostamenti?



D.8 Gli obiettivi specifici sono riesaminati annualmente e comunque quando necessario?



D.9 L’attività di valutazione degli obiettivi è svolta con la partecipazione degli operatori interessati?



D.10  E’ definito e documentato annualmente il piano di attività del Servizio?



D.11  Il piano delle attività esplicita:



D.11.1  le attività esistenti?

D.11.2  il volume delle attività previsto?

D.11.3  le modalità organizzative?

D.11.4  i tempi di realizzazione?

D.11.5  le risorse necessarie?

D.11.6  le risorse disponibili?

D.11.7  la dotazione di attrezzature?

D.11.8  i risultati attesi?

D.11.9  indicatori per la valutazione delle attività?



D.12  Esistono strumenti informativi sintetici sui servizi erogati contenenti:



D.12.1 prestazioni erogabili?

D.12.2 orari ed organizzazione fruibile?

D.12.3 modalità di prenotazione ed accesso?

D.12.4 modalità di comunicazione all’utente delle informazioni che lo 	riguardano?

D.12.5 facilities (telefono, fax, internet, ecc.)?



D.13  E’ stato definito un metodo integrato con quello dell’Azienda per raccogliere elementi sulla soddisfazione degli utenti (questionari, reclami, suggerimenti, ecc.)?



D.14 La Direzione della struttura ha definito l’articolazione organizzativa interna?



D.15 Sono definiti il numero e le tipologie delle diverse figure professionali?



D.16 Il personale è rapportato ai volumi ed alle tipologie delle attività previste, secondo criteri specificati per le singole modalità erogative o prestazioni?



D.17 Esiste un documento in cui viene definita la programmazione e le caratteristiche di impiego di personale in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale, e per posizione funzionale?



D.18 Esistono protocolli o linee guida scritte per lo svolgimento delle principali attività del Servizio in rapporto alla generale operatività del Servizio?



D.19 E’ stato predisposto un sistema di controllo di gestione con l’individuazione dei responsabili dei centri di costo?



D.20 Sono stabilite relazioni funzionali tra le varie articolazioni organizzative interne della Struttura?



D.21 Esiste un documento, in caso di effettuazione procedure invasive e/o cruente, che indichi adeguate modalità di approvvigionamento, disinfezione e/o sterilizzazione degli strumenti impiegati?









STRUTTURA





D.22 Esiste documentazione che la struttura e gli impianti sono a norma di legge relativamente a:



D.22.1 impianto elettrico?

D.22.2 sicurezza antincendio?

D.22.3 impianto termico?

D.22.4 impianto di condizionamento?



D.23 Esiste documentazione relativa alle procedure per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti?



D.24  Esiste un responsabile per gli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti?



D.25 Il personale è a conoscenza delle modalità di attivazione delle procedure per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti?



D.26  Sono rispettati i requisiti in materia di barriere architettoniche, accessi e sicurezza?



D.27 La struttura dispone di una adeguata segnaletica di orientamento esterna ed interna?



D.28 I locali e gli spazi della struttura sono correlati alla tipologia e al volume di attività?





ATTREZZATURE





Il numero delle apparecchiature deve essere commisurato al volume di attività, in modo da garantire il rispetto dei tempi minimi della prestazione erogata a tutela della qualità .



D.29 Sono presenti in particolare:



D.29.1 generatore A.T. trifase di potenza non inferiore a 30 KW e tavolo di 	comando?

D.29.2 tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafo, Potter 	Bucky, intensificatore di brillanza?

D.29.3 tubo radiogeno a doppio fuoco anodo rotante?

D.29.4 stativo a pavimento o pensile con tubo radiogeno a doppio fuoco e 	anodo rotante?

D.29.5 teleradiografo?

D.29.6 dotazione di attrezzature per lo sviluppo e il fissaggio delle pellicole?

D.29.7 opportuno corredo di cassette radiografiche con schermi ad elevato 	potere di rinforzo (es. terre rare)? 

D.29.8 ortopantomografo?

D.29.9 dotazione minima di primo soccorso?

D.29.10 apparecchio radiologico portatile nelle strutture di ricovero?

D.29.11 due o più sale di radiodiagnostica integrate da apparecchiature o 	accessori che consentano l’esecuzione di indagini specialistiche 	diversificate per organo ed apparato?

D.29.12 ecografo?

D.29.13 color-doppler? 

D.29.14 due sonde, una per uso internistico ed una per le parti superficiali?

D.29.15 una apparecchiatura di radiologia vascolare ed interventistica in 	presenza di attività di radiologia interventistica?

D.29.16 una apparecchiatura di Tomografia Computerizzata?

D.29.17 apparecchiatura di Tomografia Computerizzata  a tecnologia 	volumetrica?

D.29.18 angiografo tradizionale o digitale?

D.29.19 risonanza magnetica?

    D.29.20 una apparecchiatura di radiologia vascolare ed interventistica?





FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO





D.30 Il piano di formazione contiene l’analisi dei bisogni formativi e la definizione degli obiettivi?



D.31 Esiste un programma scritto di formazione del personale?



D.32 Esiste un responsabile del programma generale di formazione (ed eventuali responsabili di sottoprogetti), che si può avvalere della consulenza di un gruppo multiprofessionale per la formazione?



D.33 Il personale partecipa almeno una volta all’anno ad un corso di formazione sulla gestione delle emergenze, in particolare l’arresto cardio-respiratorio e le reazioni allergiche?



D.34 Gli operatori che acquisiscono conoscenza in sedi esterne la trasmettono agli altri operatori e di ciò ne rimane documentazione scritta?



D.35 Esiste documentazione scritta di tutti i programmi di formazione attuati all’interno del Servizio compreso il programma di inserimento per il personale di nuova acquisizione?



D.36 E’ disponibile e facilmente accessibile a tutti gli operatori una dotazione adeguata di libri, riviste e altro materiale didattico/formativo attinente alle attività svolte?



D.37 Esistono dati sulla partecipazione alle riunioni interne e sulla frequenza all’aggiornamento esterno?





VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO





D.38 E’ definito e documentato un programma per il miglioramento continuo della qualità del servizio?



D.39 E’ individuato un responsabile del coordinamento e della promozione della qualità del servizio?



D.40 Il documento della qualità del servizio viene aggiornato periodicamente sulla base delle necessità dell’utente e dei risultati dell’attività di valutazione predisposte dal servizio?



D.41 Esiste un progetto di valutazione all’interno del Servizio focalizzato sulla corrispondenza ai bisogni e agli obiettivi del Servizio stesso?



D.42 Il progetto di valutazione è integrato con quello dell’azienda, laddove esso esista, e opportunamente documentato?



D.43 Esistono attività di VRQ, di cui tutto il personale deve essere a conoscenza?





D.44 Esistono sistemi di monitoraggio delle attività con un adeguato sistema di indicatori relativi a:



D.44.1 Risorse (personale, strutture e attrezzature)?

D.44.2 Produttività o di efficienza operativa?

D.44.3 Efficacia delle prestazioni offerte?

D.44.4 Accettabilità da parte dell’utente?



D.45 Esiste documentazione sui cambiamenti derivati dalle attività di valutazione?



D.46 Esiste un sistema di raccolta e registrazione di :



D.46.1 Lamentele degli utenti?

D.46.2 Disfunzioni delle attrezzature e strutture?

D.46.3 Eventi indesiderati?



�





ATTIVITA’ DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE







PREMESSA





L’intervento nel settore di Recupero e Rieducazione funzionale riveste peculiarità in quanto è finalizzato a consentire il massimo recupero possibile delle funzioni lese in seguito ad eventi patogeni o lesionali, prevenendo le menomazioni secondarie e curando la disabilità, al di contenere o evitare l'handicap e consentire alla persona disabile la migliore qualità di vita e l'inserimento psico-sociale, attraverso un processo che rispetta tutti i passaggi/interventi necessari sia per un compiuto intervento sanitario che per il successivo passaggio alla fase sociale della riabilitazione.



Ambiti di competenza e tipologia di interventi





Le fasi del processo in riabilitazione possono essere così definite:



fase della prevenzione del danno secondario e conseguenti menomazioni nelle patologie ad alto rischio di sviluppo di disabilità: questa fase caratterizza gli interventi riabilitativi sui pazienti in fase acuta, per i quali si rende necessario inserire l'intervento riabilitativo preventivo nell'ambito del protocollo terapeutico;



fase della riabilitazione intensiva, caratterizzata da interventi valutativi e terapeutici intensivi. Viene abitualmente collocata nella cosiddetta fase dell'immediata post-acuzie della malattia, quando l'intervento riabilitativo può positivamente influenzare i processi biologici che sottendono il recupero, contenendo e riducendo l'entità della menomazione e quando la disabilità è maggiormente modificabile: tale fase può essere necessaria anche in situazioni di riacutizzazione e recidive dell'evento patologico;



fase di completamento del processo di recupero e del progetto di riabilitazione, che si caratterizza con modalità diverse in rapporto alla natura e tipologia della menomazione e della disabilità e comunque tale da non richiedere interventi intensivi;



d) fase di mantenimento e/o di prevenzione del degrado del recupero motorio e funzionale acquisito, che si caratterizza con diverse tipologie di interventi riabilitativi sanitari che, in presenza di problematiche assistenziali (familiari, economiche, abitative, ecc.) vanno integrati con l'attività di riabilitazione sociale (RSA, RAF, ecc.).



Peraltro le fasi di intervento rispondono peraltro a necessità differenziate relative alle varie categorie di disabilità, cui si trovano a rispondere:



disabilità che richiedono, per la gravità della non-autosufficienza, per intensità e tipologia degli interventi terapeutico-riabilitativi, il ricovero ordinario o day-hospital in ambiente ospedaliero specialistico riabilitativo;



disabilità complesse che non richiedono ricovero, ma un intervento, per competenza e/o attrezzature, altamente sofisticato;



disabilità di entità rilevante, croniche o in fase di stabilizzazione,  che richiedono un intervento riabilitativo non complesso, né intensivo, ma protratto nel tempo;



disabilità di entità contenuta, di recente insorgenza e a rapida soluzione;



disabilità croniche stabilizzate di entità contenuta, per le quali possono essere necessari interventi riabilitativi "di mantenimento" o di "prevenzione del degrado motorio - funzionale acquisito" e/o una attività "didattico-informativa" ("back-schools", "osteoporosis schools", ecc.);



disabilità minimali croniche i cui interventi riabilitativi sono caratterizzati prevalentemente da prestazioni di massoterapia e fisioterapia strumentale.



Queste diverse tipologie di interventi riabilitativi comportano la necessità di progettare differenti "livelli" organizzativi ed operativi, come peraltro previsti dal Piano Sanitario Nazionale 1994/1996.



In particolare le funzioni espletate, le disabilità trattate, configurano livelli differenziati di intervento/trattamento e prefigurano una rete adeguata di strutture sanitarie che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi in tutte le fasi del processo di riabilitazione:

trattamento in regime di ricovero per acuti;

trattamento in regime di day-hospital;

trattamento a domicilio;

trattamento in regime ambulatoriale;

trattamento in regime di ricovero su pazienti stabilizzati.



Gli interventi riabilitativi di 1° livello interessano le disabilità evidenziate ai precedenti punti 4, 5 e 6 e vengono effettuati in forma ambulatoriale.

Poiché gli interventi riabilitativi di 1° livello possono rispondere anche alla fase b) del processo riabilitativo (fase intensiva), essi possono essere utilizzati anche per le disabilità evidenziate al punto 2).



Le disabilità di cui al punto 3) necessitano altresì di interventi riabilitativi di 1° livello che possono essere svolti in regime ambulatoriale, domiciliare o residenziale.



Gli interventi riabilitativi di 2° e 3° livello interessano le disabilità evidenziate ai punti 1) e 2) e vengono effettuati presso strutture sanitarie con organizzazione ospedaliera.



Gli interventi di 2° livello riguardano la fase della riabilitazione intensiva e si collocano abitualmente nell'immediata post-acuzie della malattia (v. punto b) su pazienti la cui disabilità può richiedere un ricovero ordinario oppure un day-hospital riabilitativo.



Gli interventi di 3° livello interessano i pazienti in fase acuta, per i quali si rende necessario inserire l'intervento riabilitativo preventivo nell'ambito del protocollo terapeutico. In particolare tali interventi riguardano i pazienti afferenti alla Unità Spinali e alle Unità Cerebrolesioni acquisite.



�



Strutture di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello 





A) ATTIVITA’ AMBULATORIALI





La struttura di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello eroga gli interventi riabilitativi ambulatoriali ai pazienti portatori delle disabilità evidenziate ai punto 4) 5) e 6) della premessa.



Gli interventi ambulatoriali sulle disabilità di cui al punto 2) della premessa devono essere trattati in strutture che garantiscano la multidisciplinarietà e la integrazione con la fase ospedaliera.



R.1 Le attività di 1° livello integrano la rete delle attività di recupero e rieducazione funzionale assicurando a livello territoriale il completamento dell’iter riabilitativo di 2° livello, al fine di garantire e tutelare il percorso riabilitativo individualizzato?



R.2   Esiste un documento il cui il Servizio definisce ed esplicita:

R.2.1 i propri obiettivi generali?

    R.2.2 i propri obiettivi specifici?



R.3  Il documento è stato recepito dalla Direzione Generale dell’Azienda?



R.4  Gli obiettivi del Servizio 

R.4.1 basati su specifici bisogni (domanda) espressi dalla popolazione e/o su mandato istituzionale?

R.4.2 misurabili mediante indicatori (di risorse, di attività, di efficienza, di efficacia)?

R.4.3 contengono la definizione di tempi e risorse necessarie al loro 	raggiungimento?

R.4.4 integrati nel piano generale dell’organizzazione di appartenenza, 	nonché con gli obiettivi del livello organizzativo sovraordinato  	(Dipartimento)? 

R.4.5 congruenti con gli obiettivi del P.S.R.?



R.5 Gli obiettivi sono orientati a garantire:

R.5.1 la soddisfazione e la sicurezza dell’utente e dell’operatore?

R.5.2 la qualità tecnica delle prestazioni?

R.5.3 la qualità organizzativa del servizio?

R.5.4 il buon uso delle risorse.?



R.6   Gli obiettivi sono comunicati e spiegati:

R.6.1  a tutto il personale del Servizio?

R.6.2  al personale di altri Servizi coinvolti?



R.7   Gli obiettivi sono stati definiti:

R.7.1 con il contributo di tutto il personale del Servizio?

R.7.2 con il contributo di altri Servizi coinvolti?



R.8 Gli obiettivi sono riesaminati e comunque quanto necessario?



R.9 L’attività di valutazione degli obiettivi è svolta con la partecipazione degli operatori interessati?



R.10 E’ definito e documentato il piano di attività del Servizio?



R.11   Il piano delle attività esplicita:

R.11.1  le attività esistenti?

R.11.2  il  volume delle attività previsto?

R.11.3  le modalità organizzative?

R.11.4  i tempi di realizzazione ?

R.11.5  le risorse necessarie?

R.11.6  le risorse disponibili?

R.11.7 la dotazione di attrezzature?

R.11.8  i risultati attesi?

R.11.9  indicatori per la valutazione delle attività?





REQUISITI STRUTTURALI



La struttura deve essere progettata in funzione dei bisogni dell’utenza e delle diverse tipologie di attività assicurandone uno svolgimento sicuro, efficace ed efficiente.

La struttura garantisce sempre la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti affetti dalle diverse tipologie di disabilità; è indispensabile la completa assenza di barriere architettoniche che limitino l'accesso o gli spostamenti dentro la struttura e l'utilizzo sicuro dei vari spazi e servizi.



Deve essere garantita la privacy degli utenti.



R.12 La struttura è dotata dei seguenti ambienti:

R.12.1 ambulatorio medico per visite specialistiche e valutazione diagnostico-prognostiche cliniche attinenti le patologie trattate, di dimensioni non inferiore a mq 16?

R.12.2 tre locali dedicati ai trattamenti individuali delle disabilità motorie, adeguatamente illuminati e attrezzati di dimensioni, ciascuno, non inferiore a mq 10?

R.12.3 palestra multifunzionale dedicata sia ai trattamenti collettivi, sia ai trattamenti individuali che non richiedono la garanzia della privacy?

R.12.4 locale dedicato al trattamento individuale di  massoterapia e manipolazioni articolari di dimensioni non inferiore a mq 7 con adeguata illuminazione ed areazione?

R.12.5 locali dedicati alla terapia fisica costituiti da box di dimensioni ciascuno, non inferiori a mq 5 con adeguata areazione ed illuminazione?

R.12.6 locale di norma insonorizzato dedicato al trattamento dei disturbi comunicativi-integrativi di dimensioni non inferiori a mq 10, con adeguata areazione ed illuminazione?

R.12.7 servizi igienici per disabili?

R.12.8 servizi igienici e spogliatoi per gli operatori?

R.12.9 spogliatoi per i pazienti?

R.12.10 spazi adeguati alla disabilità e quantità di utenza ed alla organizzazione della struttura per attesa, attività di segreteria ed archivio?





REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI



R.13 La struttura è dotata delle seguenti attrezzature:



R.13.1 attrezzature da inserire nei locali dedicati ai trattamenti individuali delle disabilità motorie (3 lettini regolabili in altezza ed articolati, materassino, specchio a parete, attrezzature per rieducazione propiocettiva/neuromotoria/ortopedica - pesi, pedane, ecc.)?



R.13.2 attrezzature da inserire nella palestra dedicata ai trattamenti collettivi - 6 pazienti per gruppo - delle disabilità motorie (6 materassini, specchio a parete, spalliera, scala di deambulazione, parallela per deambulazione, cyclette)?



R.13.3 attrezzature da inserire nel locale dedicato al trattamento individuale massoterapico (lettino regolabile, specchio a parete)?



R.13.4 attrezzature da inserire nei locali dedicati alla terapia fisica ( lettini legno a norma CEI, apparecchi (a norma CEI) di elettroterapia, termoterapia endogena, laserterapia, magnetoterapia, idroterapia, pressoterapia)?



R.14 Nel caso di trattamento delle disabilità che necessitano anche di interventi sui disturbi comunicativi/integrativi, la struttura, oltre alle dotazioni strumentali di cui sopra, è dotata anche delle seguenti attrezzature:

R.14.1   N Indicator?

R.14.2   S Indicator?

R.14.3   spirometro?

R.14.4   registratore?

R.14.5   materiale didattico?

R.14.6   materiale per test disturbi comunicativi?

R.14.7   materiale per test valutazione funzioni integrative?

R.14 8  computer con programmi specifici per valutazione e trattamento disturbi comunicativi?



R.15 La struttura è dotata di attrezzatura essenziale per un pronto soccorso di base e per la rianimazione cardio-polmonare?



R.16 Esiste documentazione relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria  delle apparecchiature in dotazione e dei requisiti di tali procedure?



R.17 Esiste inventario di tutti i materiali e attrezzature a disposizione della struttura?



R.18 Esiste attrezzatura adeguata per la raccolta differenziata dei rifiuti?





REQUISITI ORGANIZZATIVI





Un requisito inderogabile è che le strutture sanitarie ambulatoriali devono  garantire interventi che comprendono la visita fisiatrica per diagnosi, prognosi e terapia del caso trattato ed un intervento completo riabilitativo, sia in termini di tipologia di prestazioni sia in termini di presa in carico complessiva per tutto l’iter terapeutico previsto e devono essere integrate al progetto riabilitativo attivato dal Servizio di RRF dell’Azienda Sanitaria.



Le attività sono espletate con le modalità del lavoro di èquipe.



R.19  L’organico del personale è composto da:

R.19.1  un medico specialista in medicina fisica e riabilitazione o disciplina equipollente?

R.19.2   5 tecnici della riabilitazione?

R.19.3 un logopedista, (in presenza di trattamento dei disturbi comunicativi/integrativi)?



R.20  Il personale tecnico è in possesso dei titoli professionali?



R.21 E’documentata la correlazione tra le singole figure professionali e gli obiettivi di attività predeterminati dalla struttura sanitaria ambulatoriale?



R.22 La tipologia del personale tecnico ed il numero sia dei tecnici che dei medici è correlata alle caratteristiche della disabilità ed al numero dei casi trattati? 



R.23 E’ garantita la presenza del medico specialista in medicina fisica e riabilitazione per tutta la durata delle attività riabilitative, all’interno della struttura ?





FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO





R.24 Esiste un programma scritto di formazione del personale?

R.25 Il piano di formazione contiene l’analisi dei bisogni formativi e la definizione degli obiettivi?

R.26 Esiste documentazione scritta di tutti i programmi di formazione attuati all’interno del Servizio compreso il programma di inserimento per il personale di nuova acquisizione?

R.27 Esiste un programma scritto di aggiornamento professionale del personale?

R.28 Il programma di aggiornamento prevede la partecipazione a iniziative annuali gestite dalla struttura o da agenzie formative qualificate?





VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO





R.29 E’ definito e documentato un programma per il miglioramento continuo della qualità del servizio?



R.30 E’ individuato un responsabile del coordinamento e della promozione della qualità del servizio?



R.31 Il documento della qualità del servizio viene aggiornato periodicamente sulla base delle necessità dell’utente e dei risultati dell’attività di valutazione predisposte dal servizio?



R.32 Esiste un progetto di valutazione all’interno del Servizio focalizzato sulla corrispondenza ai bisogni e agli obiettivi del Servizio stesso?



R.33 Il progetto di valutazione è integrato con quello dell’azienda, laddove esso esista, e opportunamente documentato?



R.34 Esistono sistemi di monitoraggio delle attività con un adeguato sistema di indicatori relativi a:



R.34.1 Risorse (personale, strutture e attrezzature)?

R.34.2 Produttività o di efficienza operativa?

R.34.3 Efficacia delle prestazioni offerte?

R.34.4 Accettabilità da parte dell’utente?



R.35 Esiste documentazione sui cambiamenti derivati dalle attività di valutazione?



R.36 Esiste un sistema di raccolta e registrazione di :



R.36.1 Lamentele degli utenti?

R.36.2 Disfunzioni delle attrezzature e strutture?

R.36.3 Eventi indesiderati?





B)   ATTIVITA’ RESIDENZIALI 





La funzione svolta è quella di garantire un intervento riabilitativo finalizzato all’ulteriore recupero delle residue capacità funzionali del paziente attraverso un trattamento riabilitativo specializzato di minore intensità (non inferiore a 1 ora) e con una durata del ricovero definita (non superiore di norma a 90 giorni, salvo documentate indicazioni cliniche), in modo sequenziale all’interno dello specifico progetto riabilitativo nonché delle risorse complessive attivate dal Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Azienda Sanitaria.





REQUISITI MINIMI STRUTTURALI





R.37  Oltre ai requisiti previsti per le strutture di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello, sono presenti:

R.37.1  camere dotate, ciascuna, di 4 posti letto (massimo) con possibilita’ di accesso e di movimento di carrozzine?

R.37.2  locale soggiorno/pranzo?

R.37.3  cucinetta?

R 37.4 spogliatoio/guardaroba?

R.37.5 servizi igienici annessi alle camere e non, conformi alla normativa sulle barriere architettoniche?





REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI





Si rinvia a quanto gia’ previsto per le altre strutture di 1° livello.





REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI





Le attività residenziali di 1° livello sono espletate con le modalità del lavoro di èquipe.



R.38  L’organico del personale (per un nucleo di 40 ospiti) è composto da:



R.38.1     un medico specialista  presente 24ore/24?

R.38.2    30 ore settimanali di presenza del medico fisiatra?

R.38.3  disponibilita’ di specialisti che garantiscono l’intervento su chiamata e/o in convenzione?

R.38.4   10 tecnici della riabilitazione, di cui 1 coordinatore, che attuano il progetto riabilitativo sotto la responsabilita’ dello specialista in medicina fisica e riabilitazione?

R.38.5    14 infermieri professionali a tempo pieno?

R.38.6    18 unita’ di personale del ruolo tecnico a tempo pieno?





FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO



R.39 Esiste un programma scritto di formazione del personale?

R.40 Il piano di formazione contiene l’analisi dei bisogni formativi e la definizione degli obiettivi?

R.41 Esiste documentazione scritta di tutti i programmi di formazione attuati all’interno del Servizio compreso il programma di inserimento per il personale di nuova acquisizione?

R.42 Esiste un programma scritto di aggiornamento professionale del personale?

R.43 Il programma di aggiornamento prevede la partecipazione a iniziative annuali gestite dalla struttura o da agenzie formative qualificate?





VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO





R.44 E’ definito e documentato un programma per il miglioramento continuo della qualità del servizio?



R.45 E’ individuato un responsabile del coordinamento e della promozione della qualità del servizio?



R.46 Il documento della qualità del servizio viene aggiornato periodicamente sulla base delle necessità dell’utente e dei risultati dell’attività di valutazione predisposte dal servizio?



R.47 Esiste un progetto di valutazione all’interno del Servizio focalizzato sulla corrispondenza ai bisogni e agli obiettivi del Servizio stesso?



R.48  Il progetto di valutazione è integrato con quello dell’azienda, laddove esso esista, e opportunamente documentato?



R.49 Esistono sistemi di monitoraggio delle attività con un adeguato sistema di indicatori relativi a:



R.49.1 Risorse (personale, strutture e attrezzature)?

R.49.2 Produttività o di efficienza operativa?

R.49.3 Efficacia delle prestazioni offerte?

R.49.4 Accettabilità da parte dell’utente?



R.50 Esiste documentazione sui cambiamenti derivati dalle attività di valutazione?



R.51 Esiste un sistema di raccolta e registrazione di :



R.51.1 Lamentele degli utenti?

R.51.2 Disfunzioni delle attrezzature e strutture?

R.51.3 Eventi indesiderati?





Strutture di Recupero e Rieducazione Funzionale di 2° livello 





La struttura di recupero e rieducazione funzionale di 2° livello assicura gli interventi riabilitativi a pazienti con disabilità di cui al punto 1) della premessa, intervenendo sia su pazienti ricoverati nelle diverse U.O.A. di degenza, sia in regime di ricovero in posti letto propri, oltre agli interventi riabilitativi già previsti per il 1° livello.

Le strutture sanitarie private che operano in regime di degenza devono essere integrate alle altre fasi del processo riabilitativo, mediante protocolli operativi con il Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Azienda Sanitaria.



Al fine di assicurare il pieno espletamento delle funzioni proprie del 2° livello, lo stesso interviene in tutte le fasi del processo di riabilitazione: degenza, day-hospital, ambulatoriale e domiciliare.

Conseguentemente gli interventi di 2° livello trovano collocazione in presidi ospedalieri ove siano già presenti funzioni di ricovero e cura ad alta intensità diagnostica ed assistenziale.





REQUISITI  MINIMI STRUTTURALI



R.52   Oltre a quanto già previsto per il 1° livello, la struttura è dotata di :



R.52.1  un'area funzionale autonoma per la degenza, composta di camere di norma a due letti, con annesso bagno per disabili, con dotazione di specifici dispositivi di allarme e con pavimentazione antiscivolo?

R.52.2  all'interno delle camere sono garantiti l’accesso ed il movimento di barelle e carrozzine?

R.52.3  sono previsti spazi di soggiorno e svago ad uso esclusivo dei pazienti, proporzionati al loro numero?

R.52.4  E’ previsto lo spazio per la presenza dell’accompagnatore?







REQUISITI  MINIMI TECNOLOGICI





Si rimanda a quanto già previsto per le strutture di 1° livello eroganti attività ambulatoriale.



R.53 Qualora il Servizio disponga di propri posti-letto, la struttura è dotata di:

	R.53.1   materassini e cuscini antidecubito?

	R.53.2   carrozzine ed ausili per la mobilità del paziente?

	R.53.3  carrello per la gestione dell’emergenza completo di cardiomonitor 	con defibrillatore e unita’ di ventilazione manuale?

	R.53.4   carrello per la gestione terapia?

		R.53.5 carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale 			strumentario chirurgico?





REQUISITI MINIMI  ORGANIZZATIVI





R.54 Oltre ai requisiti previsti per il 1° livello l’organico è stato integrato ulteriormente per poter rispondere al maggior carico assistenziale conseguente alle disabilità trattate in questo livello?



R.55 In presenza di servizio dotato di propri posti letto (modulo di 20 p.l.) la dotazione organica prevede:

R.55.1 1 medico fisiatra o specialità equipollente responsabile dell’unità   operativa?

R.55.2   1 medico fisiatra o specialità equipollente o affine?

R.55.3   10 infermieri (di cui 1 caposala)?

R.55.4 10 tecnici della riabilitazione (terapisti, massofisioterapisti, logopedisti, ecc.), di cui uno coordinatore?

R.55.5  4  ausiliari  (di cui il 50% O.T.A.?)

R.55.6  un responsabile di raggruppamento (medico fisiatra o specialità equipollente) in presenza di più unità operative, fino a 100 posti letto?





FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO





R.56 Esiste un programma scritto di formazione del personale?

R.57 Il piano di formazione contiene l’analisi dei bisogni formativi e la definizione degli obiettivi?

R.58 Esiste documentazione scritta di tutti i programmi di formazione attuati all’interno del Servizio compreso il programma di inserimento per il personale di nuova acquisizione?

R.59 Esiste un programma scritto di aggiornamento professionale del personale?

R.60 Il programma di aggiornamento prevede la partecipazione a iniziative annuali gestite dalla struttura o da agenzie formative qualificate?



VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO





R.61 E’ definito e documentato un programma per il miglioramento continuo della qualità del servizio?



R.62 E’ individuato un responsabile del coordinamento e della promozione della qualità del servizio?



R.63 Il documento della qualità del servizio viene aggiornato periodicamente sulla base delle necessità dell’utente e dei risultati dell’attività di valutazione predisposte dal servizio?



R.64 Esiste un progetto di valutazione all’interno del Servizio focalizzato sulla corrispondenza ai bisogni e agli obiettivi del Servizio stesso?



R.65 Il progetto di valutazione è integrato con quello dell’azienda, laddove esso esista, e opportunamente documentato?



R.66 Esistono sistemi di monitoraggio delle attività con un adeguato sistema di indicatori relativi a:



R.66.1 Risorse (personale, strutture e attrezzature)?

R.66.2 Produttività o di efficienza operativa?

R.66.3 Efficacia delle prestazioni offerte?

R.66.4 Accettabilità da parte dell’utente?



R.67 Esiste documentazione sui cambiamenti derivati dalle attività di valutazione?



R.68 Esiste un sistema di raccolta e registrazione di:



R.68.1 Lamentele degli utenti?

R.68.2 Disfunzioni delle attrezzature e strutture?

R.68.3 Eventi indesiderati?

�



Strutture di Recupero e Rieducazione Funzionale di 3° livello 





Gli interventi riabilitativi riguardano pazienti con disabilità di cui al punto 1) della premessa, afferenti alle Unità Spinali ovvero alle Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite.

Conseguentemente tali interventi possono essere effettuati solo da servizi dotati di specifici posti letto e collocati in strutture ospedaliere in possesso dei requisiti di alta specialità di cui al DM 29/1/1992.



Le strutture eroganti attività di recupero e rieducazione funzionale di 3° livello svolgono anche le attività di 2° e 1° livello.





REQUISITI STRUTTURALI





R.69 Oltre ai requisiti individuati per il 2° livello per i servizi dotati di propri posti letto sono previsti:

R.69.1 almeno 2 posti letto dotati di sistema di monitoraggio intensivo 	delle funzioni vitali ed eventuale ventilazione meccanica?

R.69.2 un’area destinata alla terapia occupazionale non inferiore a mq 50?





REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI





R.70 Oltre ai requisiti previsti per il 1° e il 2° livello comprensivo della degenza sono previste le attrezzature specifiche per l’assistenza dei pazienti medullolesi o cerebrolesi?





REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI





R.71 Il Personale necessario a garantire l’espletamento delle funzioni del 3° livello (attività di degenza con modulo dotato di 20 posti letto), è composto dal seguente organico minimo:

R.71.1    7 medici specialisti?

R.71.2    32 infermieri professionali?

R.71.3    13 tecnici della riabilitazione? 

R.71.4     4 unità di personale tecnico (OTA, ecc.)?



R.72 L’organico dei tecnici della riabilitazione comprende anche un numero adeguato di logopedisti?



R.73 L’attività medica è integrata in modo programmato con le altre specialità competenti?





FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO





R.74  Esiste un programma scritto di formazione del personale?

R.75 Il piano di formazione contiene l’analisi dei bisogni formativi e la definizione degli obiettivi?

R.76 Esiste documentazione scritta di tutti i programmi di formazione attuati all’interno del Servizio compreso il programma di inserimento per il personale di nuova acquisizione?

R.77 Esiste un programma scritto di aggiornamento professionale del personale?

R.78 Il programma di aggiornamento prevede la partecipazione a iniziative annuali gestite dalla struttura o da agenzie formative qualificate?





VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO





R.79 E’ definito e documentato un programma per il miglioramento continuo della qualità del servizio?



R.80 E’ individuato un responsabile del coordinamento e della promozione della qualità del servizio?



R.81 Il documento della qualità del servizio viene aggiornato periodicamente sulla base delle necessità dell’utente e dei risultati dell’attività di valutazione predisposte dal servizio?



R.82 Esiste un progetto di valutazione all’interno del Servizio focalizzato sulla corrispondenza ai bisogni e agli obiettivi del Servizio stesso?



R.83 Il progetto di valutazione è integrato con quello dell’azienda, laddove esso esista, e opportunamente documentato?



R.84 Esistono sistemi di monitoraggio delle attività con un adeguato sistema di indicatori relativi a:



R.84.1 Risorse (personale, strutture e attrezzature)?

R.84.2 Produttività o di efficienza operativa?

R.84.3 Efficacia delle prestazioni offerte?

R.84.4 Accettabilità da parte dell’utente?



R.85 Esiste documentazione sui cambiamenti derivati dalle attività di valutazione?



R.86 Esiste un sistema di raccolta e registrazione di:



R.86.1 Lamentele degli utenti?

R.86.2 Disfunzioni delle attrezzature e strutture?

R.86.3 Eventi indesiderati?

�





STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI A RILIEVO SANITARIO











Il presidio possiede i requisiti  strutturali e organizzativi-gestionali previsti dai seguenti provvedimenti regionali:



D.G.R. n. 38-16335 del 29.06.1992

D.G.R. n. 147-23154 del 22.02.1993

D.G.R. n. 24-23032 del 22.02.1993

D.G.R. n. 60-33850 del 18.04.1994

D.G.R. n. 41-42433 del 09.01.1995

D.G.R. n. 129-10470 del 09.07.1996

D.G.R. n. 34-23400 del 09.12.1997

D.G.R. n. 230-23699 del 22.12.1997

D.G.R. n. 11-24370 del 15.4.1998



Il programma di recupero e risocializzazione è impostato secondo progetti socio-terapeutici riabilitativi individualizzati e monitorati costantemente?



C. La progettazione dell’intervento prevede il coinvolgimento dell’utente e della sua famiglia?



D. Esiste procedura definita per l’acquisizione di notizie cliniche da parte dei familiari?



E. Sono previste indagini di soddisfazione degli utenti e/o familiari?



F. Esistono forme e modalità di collaborazione e di raccordo con gli altri soggetti e altre risorse tra cui il privato sociale, esistente sul territorio?



G. Sono previste attività di aggregazione e relazione all’esterno della struttura?



H. Ogni posto letto ha a disposizione armadio guardaroba singolo o anta di armadio multiplo?

�

I. Tutti i posti letto hanno luce individuale funzionante?



J. Esiste un responsabile per gli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti?



K. Esiste dichiarazione del rispetto dei requisiti in materia di barriere architettoniche?

�



REQUISITI PER LE STRUTTURE DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO PER ACUTI







- INSERIMENTO PROGRAMMATICO E TERRITORIALE -





Il rapporto tra la superficie coperta dell’edificazione e l’area di pertinenza è pari o inferiore all’unità?

L’area verde attrezzata di pertinenza, o adiacente alla struttura, è almeno pari alla superficie destinata a parcheggio, pari ad almeno ½ posto auto per ogni utente/degente/ospite, contestualmente presente nella struttura?

Esistono accesso e viabilità indipendenti per: 1) Visitatori/utenti - 2) Personale - 3) Merci?





- QUALITA’ STRUTTURALE -





Utilizzando le superfici lorde (in metri quadrati), la verifica sulle aree di degenza di tutte le U.O. facenti parte delle strutture è coerente con i parametri del prospetto sotto indicato?





�

   REQUISITI DEGENZE            

��

STRUTTURA DI RICOVERO�Superficie

servizi di

unità funzionale

A�Superficie totale

unità funzionale

B�

N° 

posti letto 



C�Distanza tra le estremità 

dell’unità

funzionale

D�

Qualità

servizi



A/B�

Abitabilità





B/C�

Compattezza





C/D��

















���������Valori minimi ammissibili

per l’accreditamento�Nuovi

interventi�Ristrutturazione

volumi esistenti�

Note   |_____________________________________________|��A/B�  0,25�  0,20�|__________________________________________________|��B/C�32,00�28,00�|__________________________________________________|��C/D�  0,80� 0,35�|__________________________________________________|��









Sono verificati i tempi massimi di percorrenza della struttura secondo i parametri del prospetto sotto indicato?







�

     INTERRELAZIONI PRIMARIE DEGENZE / SERVIZI             

����DISTANZE�TEMPI DI PERCORRENZA (secondi)��DA�A�Orizzontali

(metri)�Verticali

(n° piani)�Orizzontali

(a piedi)�Verticali

(ascensore)�Totali��Unità di ricovero�Medicina di laboratorio

Sale operatorie (solo da U.R. chirurgiche)

Terapia intensiva

Diagnostica d’immagine

Recupero e rieducazione funzionale

Gestione farmaci

Cucina

Lavanderia e guardaroba�������Valori massimi ammissibili

per la fattibilità

- Percorsi -�

Nuovi interventi

(secondi)�Ristrutturazione

volumi esistenti

(secondi)�

Note  |____________________________________________|

|_________________________________________________|��1 - 2 - 3 - 4�120�150�|_________________________________________________|��5 - 6 - 7 - 8�180�220�|_________________________________________________|��

N.B. Effettuare la verifica sulle sole aree oggetto di intervento sciegliendo l’unità di ricovero più distante dai servizi a confronto. I tempi medi di percorrenza possono essere rilevati dalla seguente relazione:



                                                     distanza in metri

tempo di percorrenza   =  -----------------------------  =   secondi

(orizzontale a piedi)                         1,6



       I tempi medi di percorrenza possono essere rilevati dalla seguente tabella comparativa tra i percorsi verticali (in ascensore) e orizzontali (a piedi).

tempo di percorrenza�

n° piani�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7��(verticale in ascensore)�

secondi�

35�

59�

61�

85�

87�

110�

112��Per le distanze verticali indicare il numero di piani da superare. Per le distanze orizzontali misurare sul connettivo, dall’uscita più vicina dell’area funzionale a confronto con l’unità di ricovero o altra area funzionale.



�



C. è verificata la compatibilita’ dei percorsi all’interno della struttura in base alle seguenti interrelazioni?





1�Urgenze�8�Visitatori��2�Personale sanitario�9�Materiali di laboratorio��3�Personale amministrativo�10�Materiale sporco + infetto��4�Personale ausiliario�11�Materiale pulito��5�Malato assistito�12�Vitto��6�Pazienti esterni�13�Letti lettighe��7�Contagiosi����

�����



(�Promiscuità compatibile per compatibilità funzionale�����(�Promiscuità compatibile per isolamento meccanico���e orari differenziati���Promiscuità parzialmente compatibile���(preferibili collegamenti differenziati)���Promiscuità totalmente incompatibile ���(necessari collegamenti differenziati)��13�(��(�(�(�(��(��(�(��(���12�(��(��(�(����(��(����11�(��(�(�(�(����(������10�(���������������9�(�(�(�(�(�(�(�(�(�������8�(��(�(�(��(���������7�(��(�������������6�(��(�(�(�����������5�(�(�(�������������4�(��(�(������������3�(��(�������������2�(�(��������������1�(�����������������(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(����1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13��







D. All’interno dell’organizzazione dipartimentale ove esiste, vi sono ambienti dedicati ad attivita’ di studio, ricerca, didattica, audit?



E. Ogni unità di ricovero è sviluppata al piano e almeno il 50% dei servizi igienici sono direttamente collegati alle camere di degenza?



F. La struttura del presidio è dotata di idonei vani tecnici che consentono elevata flessibilità impiantistica, almeno nel complesso dei servizi di diagnostica, sale operatorie e terapie intensive?



G. Il rapporto tra servizi igienici e posti letto è minimo 0,4?



H. Ogni posto letto ha a disposizione armadio guardaroba singolo o anta di armadio multiplo?



I. Tutti i letti hanno schienale regolabile?



L. Tutti i posti letto hanno luce individuale funzionante?



M. Tutti i posti letto sono collegati a dispositivo di chiamata funzionante?



N. Il 90% delle camere ha capienza non superiore a due posti letto?



O. Il rapporto tra telefoni mobili per uso dei ricoverati e posti letto totali è minimo 0,1?



P. Il rapporto tra telefoni fissi per uso dei ricoverati e posti letto totali è minimo 0,05?



Q. Sono disponibili, presso la struttura:



Q.1   Bar (completo di ambienti di servizi quali spogliatoio per gli addetti, 	deposito, frigo, servizi per il personale)?

Q.2   Box vendita di generi vari (giornali, riviste ecc.)?

Q.3  Ambienti a disposizione dei servizi sociali e del volontariato?

Q.4  Sala giochi e spazi attrezzati (tavoli di lavoro, materiale per disegno e 	giochi di vario genere) per bambini con personale di controllo o 	animazione?

     Q.5  Servizio parrucchiere/barbiere?







- PERSONALIZZAZIONE/UMANIZZAZIONE -





R.1  I pazienti dispongono della fornitura sistematica degli accessori completi per la consumazione dei pasti (posate, bicchiere, tovagliolo)?



R.2   I pazienti a dieta libera hanno possibilita’ di scelta tra due o più opzioni, per ogni singolo componente del menù, al mattino o al giorno prima rispetto alla somministrazione del pasto?



R.3  In almeno il 50% delle U.O. la distribuzione del pranzo ai pazienti avviene dopo le ore 12,00?



R.4  In almeno il 50% delle U.O. la distribuzione della cena ai pazienti avviene dopo le ore 19,00?



R.5  Esiste procedura definita per l’acquisizione di notizie cliniche da parte dei familiari?



R.6  Esiste procedura sistematica di comunicazione al medico di base, che garantisce la continuità terapeutica dopo la dimissione?



R.7  E’ documentabile il collegamento funzionale delle U.O di neuropsichiatria con il Dipartimento di Salute Mentale per il proseguimento degli interventi riabilitativi successivamente al ricovero?



R.8  Per almeno il 50% delle U.O. è permesso l’ingresso dei visitatori dopo le ore 18,00?



R.9  L’apertura ai visitatori, nei giorni feriali, è di almeno tre ore in due distinti periodi?





- DIRITTO ALL’INFORMAZIONE  -





S.1  La consegna della cartella clinica al paziente avviene entro 7 giorni dalla richiesta?

S.2   Esistono procedure scritte relative al Consenso Informato del paziente?









��MEDICINA NUCLEARE ��









Il Servizio di Medicina Nucleare è un complesso strutturale ed organizzativo ad alta tecnologia con scopi diagnostico-valutativi, prognostici e terapeutici, che a tal fine necessita dell’impiego delle proprietà fisiche del nucleo atomico ed in particolare di radionuclidi artificiali in forma “non sigillata”.

Tali Servizi garantiscono l’attività di diagnostica medico-nucleare nel rispetto integrale della normativa di radioprotezione ai sensi della L. 230/1995.





Gli obiettivi del Servizio riflettono il suo ruolo e identificano la “mission” dello stesso. Costituiscono la base per la pianificazione, la messa in atto e valutazione di tutte le attività del Servizio.





D.0. Esiste un documento in cui il Servizio di Medicina Nucleare definisce ed esplicita:

D.0.1 i propri obiettivi generali?

    D.0.2. i propri obiettivi specifici?



D.1. Il documento è stato recepito dalla Direzione Generale dell’Azienda?



D.2 Gli obiettivi del Servizio sono:



D.2.1  - basati su specifici bisogni (domanda) presente nella popolazione e/o 	su mandato istituzionale?

D.2.2  -collegati ad indicatori e standards?

D.2.3  - contengono la definizione di tempi e risorse necessarie al loro 	perseguimento?

D.2.4  - sono integrati nel piano generale dell’organizzazione di appartenenza?









D.3 Gli obiettivi sono volti a garantire:



D.3.1   - la soddisfazione e la sicurezza dell’utente e dell’operatore?

D.3.2   - la qualità tecnica delle prestazioni ?

D.3.3   - la qualità organizzativa del servizio?

D.3.4   - il buon uso delle risorse?



D.4  Gli obiettivi sono misurabili mediante:



D.4.1   -  indicatori di risorse?

D.4.2   - indicatori di attività?

D.4.3   - indicatori di efficienza?

D.4.5   - indicatori di efficacia?



D.5  Gli obiettivi sono comunicati e spiegati:



D.5.1   -  a tutto il personale del Servizio?

D.5.2   - al personale di altri Servizi coinvolti?



D.6  Gli obiettivi sono stati definiti:



D.6.1 con il contributo di tutto il personale del Servizio?

D.6.2 con il contributo di altri Servizi coinvolti?



D.7  Gli obiettivi generali e il loro grado di raggiungimento sono riesaminati:



D.7.1  Ogni quanto tempo?

D.7.2. Qualora se ne presenti la necessità?

D.7.3 Apponendo interventi correttivi adeguati e documentati, in caso il 	riesame individui eventuali scostamenti?



D.8 Gli obiettivi specifici sono riesaminati annualmente e comunque quando necessario?



D.9  L’attività di valutazione degli obiettivi è svolta con la partecipazione degli operatori interessati?



D.10  E’ definito e documentato annualmente il piano di attività del Servizio?



D.11  Il piano delle attività esplicita:



D.11.1  le attività esistenti?

D.11.2  il volume delle attività previsto?

D.11.3  le modalità organizzative?

D.11.4  i tempi di realizzazione?

D.11.5  le risorse necessarie?

D.11.6  le risorse disponibili?

D.11.7  la dotazione di attrezzature?

D.11.8  i risultati attesi?

D.11.9  indicatori per la valutazione delle attività?



D.12  Esistono strumenti informativi sintetici sui servizi erogati contenenti:



D.12.1 prestazioni erogabili?

D.12.2 orari ed organizzazione fruibile?

D.12.3 modalità di prenotazione ed accesso?

D.12.4 modalità di comunicazione all’utente delle informazioni che lo 	riguardano?

D.12.5 facilities (telefono, fax, internet, ecc.)?



D.13  E’ stato definito un metodo integrato con quello dell’Azienda per raccogliere elementi sulla soddisfazione degli utenti (questionari, reclami, suggerimenti, ecc.)?



D.14.  La Direzione della struttura ha definito l’articolazione organizzativa interna?



D.15 Sono definiti il numero e le tipologie delle diverse figure professionali?



D.16  Il personale è rapportato ai volumi ed alle tipologie delle attività previste, secondo criteri specificati per le singole modalità erogative o prestazioni?



D.17 Esiste un documento in cui viene definita la programmazione e le caratteristiche di impiego di personale in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale, e per posizione funzionale?



D.18 Esistono protocolli o linee guida scritte per lo svolgimento delle principali attività del Servizio in rapporto alla generale operatività del Servizio?



D.19 E’ stato predisposto un sistema di controllo di gestione con l’individuazione del responsabile del centro di costo?



D.20 Sono stabilite relazioni funzionali tra le varie articolazioni organizzative interne della Struttura?



STRUTTURA





D.21 Esiste documentazione che la struttura e gli impianti sono a norma di legge relativamente a:



D.21.1 impianto elettrico?

D.21.2 sicurezza antincendio?

D.21.3 impianto termico e di condizionamento?



D.22 Esiste documentazione relativa alle procedure per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti?



D.23  Esiste un responsabile per gli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti?



D.24  Il personale è a conoscenza delle modalità di attivazione delle procedure per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti?



D.25 Sono rispettati i requisiti in materia di barriere architettoniche, accessi e sicurezza?



D.26 La struttura dispone di una adeguata segnaletica di orientamento esterna ed interna?



D.27 I locali e gli spazi della struttura sono correlati alla tipologia e al volume di attività?





ATTREZZATURE





Il numero delle apparecchiature deve essere commisurato al volume di attività, in modo da garantire il rispetto dei tempi minimi della prestazione erogata a tutela della qualità .



D.28 Oltre alle attrezzature previste per l’autorizzazione: 



D.28.1  Il Servizio è dotato di due sale di diagnostica in cui sono presenti 2 	gamma-camere?

D.28.2   Una delle sale di diagnostica di cui al punto precedente è dotata di 	   accessorio tomografico per l’esercizio di esami SPET? 





FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO





D.29 Il piano di formazione contiene l’analisi dei bisogni formativi e la definizione degli obiettivi?



D.30 Esiste un programma scritto di formazione del personale?



D.31 Esiste un responsabile del programma generale di formazione (ed eventuali responsabili di sottoprogetti), che si può avvalere della consulenza di un gruppo multiprofessionale per la formazione?



D.32 Il personale partecipa almeno una volta all’anno ad un corso di formazione sulla gestione delle emergenze, in particolare l’arresto cardio-respiratorio e le reazioni allergiche?



D.33 Gli operatori che acquisiscono conoscenza in sedi esterne la trasmettono agli altri operatori e di ciò ne rimane documentazione scritta?



D.34 Esiste documentazione scritta di tutti i programmi di formazione attuati all’interno del Servizio compreso il programma di inserimento per il personale di nuova acquisizione?



D.35 E’ disponibile e facilmente accessibile a tutti gli operatori una dotazione adeguata di libri, riviste e altro materiale didattico/formativo attinente alle attività svolte?



D.36 Esistono dati sulla partecipazione alle riunioni interne e sulla frequenza all’aggiornamento esterno?





VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO





D.37 E’ definito e documentato un programma per il miglioramento continuo della qualità del servizio?



D.38 E’ individuato un responsabile del coordinamento e della promozione della qualità del servizio?



D.39 Il documento della qualità del servizio viene aggiornato periodicamente sulla base delle necessità dell’utente e dei risultati dell’attività di valutazione predisposte dal servizio?



D.40 Esiste un progetto di valutazione all’interno del Servizio focalizzato sulla corrispondenza ai bisogni e agli obiettivi del Servizio stesso?



D.41 Il progetto di valutazione è integrato con quello dell’azienda, laddove esso esista, e opportunamente documentato?



D.42 Esistono sistemi di monitoraggio delle attività con un adeguato sistema di indicatori relativi a:



D.42.1 Risorse (personale, strutture e attrezzature)?

D.42.2 Produttività o di efficienza operativa?

D.42.3 Efficacia delle prestazioni offerte?

D.42.4 Accettabilità da parte dell’utente?



D.43 Esiste documentazione sui cambiamenti derivati dalle attività di valutazione?



D.44 Esiste un sistema di raccolta e registrazione di:



D.44.1 Lamentele degli utenti?

D.44.2 Disfunzioni delle attrezzature e strutture?

D.44.3 Eventi indesiderati?



�

��ATTIVITA’ DI RADIOTERAPIA







Le strutture di Radioterapia svolgono attività mediante l’impiego di fonti  radioattive e di sorgenti di radiazioni ionizzanti ed è diretta al trattamento della malattia neoplastica e, in casi selezionati, al trattamento di patologie non neoplastiche, a carattere malformativo e/o cronico degenerativo.



Lo svolgimento dell’attività di Radioterapia deve prevedere il rispetto integrale della normativa di radioprotezione ai sensi della L. 230/1995.



Gli obiettivi del Servizio riflettono il suo ruolo e identificano la “mission” dello stesso. Costituiscono la base per la pianificazione, la messa in atto e valutazione di tutte le attività del Servizio.



T.0. Esiste un documento in cui il Servizio di Radioterapia definisce ed esplicita:

T.0.1 i propri obiettivi generali?

    T.0.2. i propri obiettivi specifici?



T.1. Il documento è stato recepito dalla Direzione Generale dell’Azienda?



T.2 Gli obiettivi del Servizio sono:



T.2.1  - basati su specifici bisogni (domanda) presente nella popolazione e/o su 	mandato istituzionale?

T.2.2   - collegati ad indicatori e standards?

T.2.3 - contengono la definizione di tempi e risorse necessarie al loro 	perseguimento?

T.2.4  - sono integrati nel piano generale dell’organizzazione di appartenenza?



T.3 Gli obiettivi sono volti a garantire:



T.3.1   - la soddisfazione e la sicurezza dell’utente e dell’operatore?

T.3.2   - la qualità tecnica delle prestazioni ?

T.3.3   - la qualità organizzativa del servizio?

T.3.4   - il buon uso delle risorse?





T.4  Gli obiettivi sono misurabili mediante:



T.4.1   - indicatori di risorse?

T.4.2   - indicatori di attività?

T.4.3   - indicatori di efficienza?

T.4.4   - indicatori di efficacia?



T.5  Gli obiettivi sono comunicati e spiegati:



T.5.1   - a tutto il personale del Servizio?

T.5.2   - al personale di altri Servizi coinvolti?



T.6  Gli obiettivi sono stati definiti:



T.6.1 con il contributo di tutto il personale del Servizio?

T.6.2 con il contributo di altri Servizi coinvolti?



T.7  Gli obiettivi generali e il loro grado di raggiungimento sono riesaminati:



T.7.1  Ogni quanto tempo?

T.7.2  Qualora se ne presenti la necessità?

T.7.3 Apponendo interventi correttivi adeguati e documentati, in caso il riesame individui eventuali scostamenti?



T.8 Gli obiettivi specifici sono riesaminati annualmente e comunque quando necessario?



T.9 L’attività di valutazione degli obiettivi è svolta con la partecipazione degli operatori interessati?



T.10 E’ definito e documentato annualmente il piano di attività del Servizio?



T.11  Il piano delle attività esplicita:



T.11.1  le attività esistenti?

T.11.2  il volume delle attività previsto?

T.11.3  le modalità organizzative?

T.11.4  i tempi di realizzazione?

T.11.5  le risorse necessarie?

T.11.6  le risorse disponibili?

T.11.7  la dotazione di attrezzature?

T.11.8  i risultati attesi?

T.11.9  indicatori per la valutazione delle attività?



T.12  Esistono strumenti informativi sintetici sui servizi erogati contenenti:



T.12.1 prestazioni erogabili?

T.12.2 orari ed organizzazione fruibile?

T.12.3 modalità di prenotazione ed accesso?

T.12.4 modalità di comunicazione all’utente delle informazioni che lo 	riguardano?

T.12.5 facilities (telefono, fax, internet, ecc.)?



T.13  E’ stato definito un metodo integrato con quello dell’Azienda per raccogliere elementi sulla soddisfazione degli utenti (questionari, reclami, suggerimenti, ecc.)?



T.14  La Direzione della struttura ha definito l’articolazione organizzativa interna?



T.15 Sono definiti il numero e le tipologie delle diverse figure professionali?



T.16 Il personale è rapportato ai volumi ed alle tipologie delle attività previste, secondo criteri specificati per le singole modalità erogative o prestazioni?



T.17 Esiste un documento in cui viene definita la programmazione e le caratteristiche di impiego di personale in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale, e per posizione funzionale?



T.18 Esistono protocolli o linee guida scritte per lo svolgimento delle principali attività del Servizio in rapporto alla generale operatività del Servizio?



T.19 E’ stato predisposto un sistema di controllo di gestione con l’individuazione del responsabile del centro di costo?



T.20 Sono stabilite relazioni funzionali tra le varie articolazioni organizzative interne della Struttura?















STRUTTURA





T.21 Esiste documentazione che la struttura e gli impianti sono a norma di legge relativamente a:



T.21.1 impianto elettrico?

T.21.2 sicurezza antincendio?

T.21.3 impianto termico e di condizionamento?



T.22 Esiste documentazione relativa alle procedure per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti?



T.23  Esiste un responsabile per gli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti?



T.24  Il personale è a conoscenza delle modalità di attivazione delle procedure per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti?



T.25  Esiste un reparto con propri posti letto?



T.26  Per le attività di  curieterapia  “a basso rateo di  dose” o pulsata esistono:



T.26.1 Locali schermati per il deposito e la manipolazione dei preparati 	radioattivi e per l’applicazione e la rimozione degli stessi dal paziente?

T.26.2 Camere schermate per la degenza con possibilità di monitorizzazione 	radiologica del paziente?



T.27  Per le attività di curieterapia “ad alto rateo di dose” esiste un locale schermato dedicato?



T.28  Sono rispettati i requisiti in materia di barriere architettoniche, accessi e sicurezza?



T.29 La struttura dispone di una adeguata segnaletica di orientamento esterna ed interna?



T.30 I locali e gli spazi della struttura sono correlati alla tipologia e al volume di attività?







ATTREZZATURE



Il numero delle apparecchiature deve essere commisurato al volume di attività, in modo da garantire il rispetto dei tempi minimi della prestazione erogata a tutela della qualità .



T.31  E’ presente, in particolare, la seguente attrezzature?



T.31.1  una unità di alta energia (unità di telecobaltoterapia o acceleratore 	lineare)?

T.31.2  un TC simulatore o, in alternativa, accesso rutinario e codificato ad 	una apparecchiatura di TC ?

          T.31.3  un simulatore radiologico?

	T.31.4 dispositivi personalizzati di immobilizzazione del paziente e di 		            sagomatura campi?

          T.31.5  un sistema di verifica geometrica dei campi di irradiazione?

	T.31.6  attrezzature per la gestione delle immagini radiologiche e per la 	 		   radipprotezione del personale e dei pazienti?

          T.31.7  un sistema per la misura della dose assoluta?

	T.31.8  un fantoccio ad acqua telecomandato per il rilievo delle curve e dei 	             profili di dose?

	T.31.9  apparecchiature per il controllo dosimetrico clinico?

	T.31.10 apparecchiature per i controlli di qualità di cui all’art.113 del 	 	             d.lgs. 230/1995?





FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO





T.32 Il piano di formazione contiene l’analisi dei bisogni formativi e la definizione degli obiettivi?



T.33 Esiste un programma scritto di formazione del personale?



T.34 Esiste un responsabile del programma generale di formazione (ed eventuali responsabili di sottoprogetti), che si può avvalere della consulenza di un gruppo multiprofessionale per la formazione?



T.35 Il personale partecipa almeno una volta all’anno ad un corso di formazione sulla gestione delle emergenze, in particolare l’arresto cardio-respiratorio e le reazioni allergiche?



T.36 Gli operatori che acquisiscono conoscenza in sedi esterne la trasmettono agli altri operatori e di ciò ne rimane documentazione scritta?



T.37 Esiste documentazione scritta di tutti i programmi di formazione attuati all’interno del Servizio compreso il programma di inserimento per il personale di nuova acquisizione?



T.38 E’ disponibile e facilmente accessibile a tutti gli operatori una dotazione adeguata di libri, riviste e altro materiale didattico/formativo attinente alle attività svolte?



T.39 Esistono dati sulla partecipazione alle riunioni interne e sulla frequenza all’aggiornamento esterno?





VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO





T.40 E’ definito e documentato un programma per il miglioramento continuo della qualità del servizio?



T.41 E’ individuato un responsabile del coordinamento e della promozione della qualità del servizio?



T.42 Il documento della qualità del servizio viene aggiornato periodicamente sulla base delle necessità dell’utente e dei risultati dell’attività di valutazione predisposte dal servizio?



T.43 Esiste un progetto di valutazione all’interno del Servizio focalizzato sulla corrispondenza ai bisogni e agli obiettivi del Servizio stesso?



T.44. Il progetto di valutazione è integrato con quello dell’azienda, laddove esso esista, e opportunamente documentato?



T.45 Esistono sistemi di monitoraggio delle attività con un adeguato sistema di indicatori relativi a:



T.45.1 Risorse (personale, strutture e attrezzature)?

T.45.2 Produttività o di efficienza operativa?

T.45.3 Efficacia delle prestazioni offerte?

T.45.4 Accettabilità da parte dell’utente?



T.46 Esiste documentazione sui cambiamenti derivati dalle attività di valutazione?



T.47 Esiste un sistema di raccolta e registrazione di :



T.47.1 Lamentele degli utenti?

T.47.2 Disfunzioni delle attrezzature e strutture?

T.47.3 Eventi indesiderati?



�



DAY - SURGERY









Con il termine Chirurgia di giorno (day-surgery) si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive in regime di ricovero limitato alle sole ore di giorno, o con eventuale pernottamento, in anestesia locale, loco-regionale, generale.



A.1 Oltre a quanto richiesto dal regime autorizzativo, le strutture che effettuano attività di day surgery posseggono i seguenti requisiti organizzativi:



A.1.1 Il personale infermieristico è in possesso dei requisiti di legge (diploma di infermiere professionale) ed il personale di sala operatoria è in possesso di esperienza specifica non inferiore ai tre anni?

A.1.2 Il/la caposala è in possesso dei requisiti di legge?

A.1.3 I chirurghi delle singole specialità ammesse nel programma di Day Surgery 

posseggono dimostrata esperienza nella branca di loro competenza con documentata casistica di interventi eseguiti in qualità di primo operatore, praticati presso strutture di ricovero pubbliche o private?

     A.1.4 Gli anestesisti rianimatori posseggono, oltre alla specializzazione,pratica di almeno tre anni presso strutture di ricovero pubbliche o private?



A.2  Il personale medico ed infermieristico ha un rapporto di lavoro dipendente o libero professionale?

A.3 I requisiti organizzativi prevedono, oltre alla descrizione dei modelli organizzativi, i seguenti punti:



A.3.1 i principi generali dell'organizzazione del lavoro medico ed infermieristico?

A.3.2 la qualifica del personale medico ed infermieristico, e le relative responsabilità?

A.3.3  le modalità di reperibilità del personale?

A.3.4  le modalità di raccolta della documentazione clinica dei pazienti?

A.3.5 l'elaborazione dei protocolli di ammissione, cura e dimissione del paziente?

A.3.6  la garanzia della continuità delle cure?

A.3.7 i protocolli per la gestione delle complicanze e delle emergenze? 

A.3.8 le modalità di verifica della qualità dei servizi erogati?



A.4 L’attività è svolta in coerenza con le linee guida definite a livello regionale?





FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO





A.5  Esiste un programma scritto di formazione del personale?

A.6  Il piano di formazione contiene l’analisi dei bisogni formativi e la definizione degli obiettivi?

A.7 Esiste documentazione scritta di tutti i programmi di formazione attuati all’interno del Servizio compreso il programma di inserimento per il personale di nuova acquisizione?

A.8  Esiste un programma scritto di aggiornamento professionale del personale?

A.9  Il programma di aggiornamento prevede la partecipazione a iniziative annuali gestite dalla struttura o da agenzie formative qualificate?





VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO





A.10 E’ definito e documentato un programma per il miglioramento continuo della qualità del servizio?



A.11 E’ individuato un responsabile del coordinamento e della promozione della qualità del servizio?



A.12 Il documento della qualità del servizio viene aggiornato periodicamente sulla base delle necessità dell’utente e dei risultati dell’attività di valutazione predisposte dal servizio?



A.13 Esiste un progetto di valutazione all’interno del Servizio focalizzato sulla corrispondenza ai bisogni e agli obiettivi del Servizio stesso?



A.14 Il progetto di valutazione è integrato con quello dell’azienda, laddove esso esista, e opportunamente documentato?



A.15 Esistono attività di VRQ, di cui tutto il personale deve essere a conoscenza?





A.16 Esistono sistemi di monitoraggio delle attività con un adeguato sistema di indicatori relativi a:



A.16.1 Risorse (personale, strutture e attrezzature)?

A.16.2 Produttività o di efficienza operativa?

A.16.3 Efficacia delle prestazioni offerte?

A.16.4 Accettabilità da parte dell’utente?



A.17 Esiste documentazione sui cambiamenti derivati dalle attività di valutazione?



A.18 Esiste un sistema di raccolta e registrazione di:



A.18.1 Lamentele degli utenti?

A.18.2 Disfunzioni delle attrezzature e strutture?

A.18.3 Eventi indesiderati?



�

 - REQUISITI PER LE STRUTTURE DI RICOVERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO









INSERIMENTO PROGRAMMATICO E TERRITORIALE



Il rapporto tra la superficie coperta dell’edificazione e l’area di pertinenza è pari o inferiore all’unità?



L’area verde attrezzata di pertinenza, o adiacente alla struttura, è almeno pari alla superficie destinata a parcheggio, pari ad almeno ½ posto auto per ogni utente/degente/ospite, contestualmente presente nella struttura?



Esistono accesso e viabilità indipendenti per: 1) Visitatori/utenti - 2) Personale - 3) Merci?





QUALITA’ STRUTTURALE, TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA





E’ previsto che nel periodo temporale di anni 5 dal presente atto, il presidio possieda i requisiti strutturali previsti per il regime definitivo di cui alle DD.G.R. nn. 38-16335/1992 e s.m.i.?



Esiste percorso pedonale protetto che conduce a servizi esterni (alla struttura) di tipo ricreativo-commerciale?



Il rapporto tra servizi igienici e posti letto è minimo 0,3?



Ogni posto letto ha a disposizione armadio guardaroba singolo o anta di armadio multiplo?



Tutti i letti hanno schienale regolabile?



Tutti i posti letto hanno luce individuale funzionante?



Tutti i posti letto sono collegati a dispositivo di chiamata funzionante?



 Il rapporto tra posti letto e camere di degenza è massimo 2?



 Il 90% delle camere ha capienza non superiore a 2 posti letto?



Il rapporto tra telefoni mobili per uso degli ospiti e posti letto totali è minimo 0,05?



Il rapporto tra telefoni fissi per uso degli ospiti e posti letto totali è minimo 0,05?





Gli ospiti a dieta libera hanno possibilita’ di scelta tra due o più opzioni, per ogni singolo componente del menù, al mattino o al giorno prima rispetto alla somministrazione del pasto?



In almeno il 50% dei nuclei la distribuzione del pranzo ai pazienti avviene dopo le ore 12,00?



In almeno il 50%dei nuclei la distribuzione della cena ai pazienti avviene dopo le ore 19,00?





PERSONALIZZAZIONE/UMANIZZAZIONE





Esiste procedura definita per l’acquisizione di notizie cliniche da parte dei familiari?



Sono previste indagini di soddisfazione degli utenti e/o dei familiari?



L’apertura ai visitatori, nei giorni feriali, è di almeno 3 ore in due distinti periodi?



Sono previste all’interno del presidio attività di animazione e socializzazione?



Sono previsti rapporti collaborativi e/o convenzionali con le risorse del privato sociale presenti sul territorio?



F. Sono previste attività di aggregazione e relazione all’esterno della struttura?



�



PRESIDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE:

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA







Esplica le funzioni terapeutico riabilitative e socio-riabilitative per utenti di esclusiva competenza psichiatrica, come indicato dal D.P.R. 7.4.1994, per il trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero, per fasi di assistenza protratta successive al ricovero ospedaliero, per l’attuazione di programma terapeutico-riabilitativi di medio-lungo periodo comprese le funzioni riabilitative ospedaliere con il riconoscimento dei posti letto equivalenti.



Le strutture residenziali Psichiatriche denominate Comunità Protette Psichiatriche di tipo A o B erogano interventi terapeutici-riabilitativi:



A) elevata intensità terapeutica ed intervento riabilitativo; tempo di permanenza definito sulla base del progetto terapeutico e comunque non superiore a 36 mesi; rivolta di norma ad ospitare pazienti in fase sub-acuta o iniziale del progetto riabilitativo;



B) medio livello di protezione e di intervento riabilitativo; tempo di permanenza più prolungato in funzione del progetto terapeutico; di norma ospita pazienti in fase più avanzata del percorso riabilitativo.



L’obiettivo di queste strutture è di intervenire sul paziente al fine di evitare la cronicizzazione e quindi l’istituzionalizzazione, per ogni singolo paziente, sulla base del progetto terapeutico-riabilitativo praticato presso la struttura che predispone un programma terapeutico-riabilitativo personalizzato:



A.1 Il progetto terapeutico-riabilitativo:



A.1.1. è stato concordato con il D.S.M. inserente?

A.1.2. è stato concordato con il paziente?

A.1.3. è stato concordato con la famiglia?

A.1.4. è stato discusso con gli operatori?



�A.2 Gli obiettivi del presidio:



A.2.1. misurabili mediante indicatori (di risorse, di attività, di efficienza, di efficacia)?

A.2.2. integrati con il Dipartimento di Salute Mentale inserente?



A.3 Gli obiettivi sono orientati a garantire:



A.3.1. la soddisfazione e la sicurezza dell’utente e dell’operatore?

A.3.2. la qualità professionale delle prestazioni?

A.3.3. la qualità organizzativa del servizio?

A.3.4. il buon uso delle risorse?



A.4 Gli obiettivi sono stati comunicati e spiegati:



A.4.1. a tutto il personale del presidio?

A.4.2. ai familiari?

A.4.3. agli operatori del D.S.M. inserente?



A.5 La valutazione degli obiettivi è svolta con la partecipazione di tutte le parti coinvolte?



A.6 Il programma del progetto terapeutico-riabilitativo esplicita:



A.6.1. la tipologia e delle attività previste?

A.6.2. le modalità organizzative?

A.6.3. i tempi di realizzazione?

A.6.4. i momenti di verifica?

A.6.5. le risorse necessarie?

A.6.6. le risorse disponibili?

A.6.7. la dotazione di strumenti?

A.6.8. i risultati attesi?

A.6.9. indicatori per la valutazione delle attività?





REQUISITI MINIMI STRUTTURALI



a.1 La struttura è collocata nel normale contesto dell’interland urbano, in centri cittadini o in zona agricola?



a.2 Le camere sono personalizzate?



a.3 Gli arredi sono di tipo non ospedaliero?





REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI





b.1 La struttura assicura la presenza di personale di assistenza nelle 24 ore?



b.2 Il regolamento della struttura comprende il progetto terapeutico-riabilitativo che viene praticato presso il presidio?



b.3 Nell’ambito della riabilitazione è previsto l’utilizzo delle infrastrutture presenti sul territorio (es. piscine, cinema, ecc.)?





�PAGINA  �





�PAGINA  �
388
�












