## Ospedale
RICHIESTE IMPORTO UNITARIO SUPERIORE € 20.000,00
N° | SEDE | S.O.C. | APPARECCHIATURA | NOTE | PRIORITA' | Costo Presunto | Considerazioni
1 | Vercelli | Ambulatorio Oculistica | n.1 microscopio endoteliale |  | ALTA | 24000 | Nuova acquisizione
2 | Vercelli | Ambulatorio Oculistica | n. 1 tavoli gemellari corredati di lampada a fessura e di oftalmometro con sistema integrato e videocamera e stampante |  | ALTA | 30000 | Sostituzione
3 | Vercelli | Ambulatorio Oculistica | n. 3 autorefrattometri (di cui uno portatile per letto operatorio e/o infanti e allettati e uno servizio ortottica) |  | ALTA | 32000 | Sostituzione
4 | Vercelli | Ambulatorio Oculistica | Laser ambulatoriale dedicato "Pattern Scan Laser" (sistema PASCAL a sostituire l'attuale, che sarà trasferito in sala operatoria evitando continui e rischiosi spostamenti) | L'attuale in dotazione andrebbe fisso in sala operatoria evitando continui trasferimenti estremamente dannosi all'apparecchiatura | ALTA | 100000 | Nuova acquisizione
5 | Vercelli | Ambulatorio Oculistica | n.1 apparecchiatura OCT per diagnostica segmento anteriore e glaucoma |  | ALTA | 130000 | Nuova acquisizione
6 | Vercelli | Ambulatorio Oculistica | Fluorangiografo retinico con OCT integrato | obsoleta - non affidabile | ALTA | 200000 | Sostituzione
7 | Vercelli | Ambulatorio Urologia | Fonte Luminosa + Telecamera |  | ALTA | 30000 | Sostituzione
8 | Vercelli | Ambulatorio Urologia | Ureterorenoscopio flessibile |  | ALTA | 20000 | Nuova acquisizione
9 | Vercelli | Anatomia Patologica | 1 stampante per biocassette | accreditamento | ALTA | 25000 | Nuova acquisizione
10 | Vercelli | Anatomia Patologica | 1 Citocentrifuga |  | ALTA | 25000 | Sostituzione
11 | Vercelli | Anestesia/Rianimazione | 1 Ecografo portatile |  | ALTA | 25000 | Nuova acquisizione
11 | Vercelli | Cardiologia Interventistica | Angiografo dedicato per EMODINAMICA |  | ALTA | 550000 | Sostituzione
12 | Vercelli | Cardiologia Interventistica | Sistema di archiviazione immagini emodinamiche KARDIA | Aggiornamento per sistema obsoleto | ALTA | 32800 | Upgrade/Aggiornamento
13 | Vercelli | Cardiologia U.T.I.C. | Ecocardiografo portatile | sostituzione di ecocardio HP 5500 di vecchia generazione | ALTA | 35000 | sostituzione
14 | Vercelli | Endoscopia Digestiva | Elettrobisturi a rilascio controllato e ad erogazione ARGON compatibile con sonde termiche "Gold Probe e BICAP" |  | ALTA | 20000 | Nuova acquisizione
15 | Vercelli | Microbiologia | Spettrofotometro di Massa (SPETTROMETRO) |  | ALTA | 200000 | Nuova acquisizione
16 | Vercelli | Ostetricia-Ginecologia | Cardiotocografo computerizzato per monitoraggio pretermine e/o a rischio + Cardiotocografo con sonda gemellare |  | ALTA | 25000 | Nuova acquisizione + Sostituzione
17 | Vercelli | O.R.L. Reparto | Colonna completa di: Stroboscopia, sistema NIB per diagnosi precoce neoplasie delle VADS, 1 fonte di luce xenon 300 w 2 vie + 2 fibra ottica autoclavabile + monitor LCD 19/23" + videocamera HD con CCD distale 3,2 mm + sistema digitale acquisizione immagini e/o filmati DVD con HD integrato di tipo medicale + carrello/colonna elettrificato dedicato medicale |  | ALTA | 70000 | Nuova acquisizione
18 | Vercelli | R.R.F. | 34 letti elettrici articolati |  | ALTA | 70000 | Nuova acquisizione
19 | Vercelli | R.R.F. | Generatore onde d'urto |  | ALTA | 24000 | Nuova acquisizione
20 | Vercelli | Sala operatoria | 2 Sistema per elettrochirurgia ad alta frequenza GYRUS | per Chirurgia oncologica (1 Chirurgia Generale/Urologia e 1 Ginecologia/O.R.L.) | ALTA | 30000 | Nuova acquisizione
21 | Vercelli | Sala operatoria 2° p. | 3 Lampada scialitica con tecnologia a LED con satellite 150.000 + 100.000 Lux |  | ALTA | 60000 | Sostituzione
22 | Vercelli | Sala operatoria Ginecologia | Piattaforma elettrochirurgica polifunzionale "TRIAD" | in sostituzione sistemi monofunzionali obsoleti | ALTA | 30000 | Sostituzione
23 | Vercelli | Sala operatoria Ginecologia | Colonna completa per laparoscopia |  | ALTA | 90000 | Sostituzione
24 | Vercelli | Sala operatoria Ginecologia | Letti Operatori | 2 letti Maquet in uso risalenti al 1983 e 1988 | ALTA | 140000 | Sostituzione | D.G.
25 | Vercelli | Sala operatoria Ginecologia | Resettore bipolare |  | ALTA | 30000 | Nuova acquisizione | D.G.
26 | Vercelli | Sala operatoria O.R.L. | DEBRIDER per chirurgia endoscopica nasale |  | ALTA | 20000 | Sostituzione
27 | Vercelli | Sala operatoria O.R.L. | 1 Lampada scialitica con tecnologia a LED con satellite 150.000 + 100.000 Lux |  | ALTA | 20000 | Sostituzione
28 | Vercelli | Sala operatoria O.R.L. | Video microscopio operatorio con stativo a pavimento e telecamera integrata compatibile con sistema acquisizione immagine al punto 27 | per nuova attività oncologica e chirurgia funzionale della voce | ALTA | 40000 | Nuova acquisizione
29 | Vercelli | Sala operatoria O.R.L. | Laser chirurgico a CO2 con ACUSPOT e sistema computerizzato con micromanipolatore | per nuova attività oncologica e chirurgia funzionale della voce | ALTA | 100000 | Nuova acquisizione
30 | Vercelli | Sala operatoria O.R.L. | Colonna completa di: 1 fonte di luce xenon 300 w 2 vie + 2 caschetto a fibra ottica + sistema digitale acquisizione immagine (monitor LCD 19/23" + videocamera 1/3 CCD + masterizzatore DVD con HD integrato di tipo medicale + carrello/colonna elettrificato dedicato medicale (compatibilità punti 26/27) | per nuova attività oncologica e chirurgia funzionale della voce | ALTA | 70000 | Nuova acquisizione
31 | Vercelli | Sala operatoria Trauma | Minitrapano per chirurgia mano e piede con accessori |  | ALTA | 20000 | Nuova acquisizione
32 | Vercelli | Sala operatoria Trauma | 2 serie di trapani per ortopedia con accessori |  | ALTA | 21000 | Sostituzione
33 | Vercelli | Sala operatoria Trauma | Manipolo/Motore per Artroscopia DYONICS PS3500EP | sostituzione per F.Uso vecchio Smith&Nephew non compatibile con lame ed accessori | ALTA | 30000 | Sostituzione
34 | Vercelli | Sala operatoria Trauma | Colonna completa per artroscopia |  | ALTA | 60000 | Sostituzione
35 | Vercelli | Sala operatoria Urologia | Sistema per litotripsia endoscopica | obsoleta e inaffidabile | ALTA | 30000 | Sostituzione
36 | Vercelli | Sala operatoria Urologia | Laser "HOLMIO" |  | ALTA | 45000 | Nuova acquisizione
|  |  |  | TOTALE GENERALE |  | 2503800
|  |  |  | IVA 20% |  | 500760
|  |  |  | TOTALE IVA INCLUSA |  | 3004560
ALLEGATO B